	BỘ CÔNG THƯƠNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 8001/BCT-TCNL
V/v công bố hiệu chỉnh bổ sung ĐM - ĐG chuyên ngành xây lắp công trình ĐZ và TBA
	Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2011


	Kính gửi:
	- Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia,
- Các Sở Công Thương


Sau khi xem xét nội dung tờ trình số 2321/TTr-NPT ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (NPT) về việc công bố các nội dung hiệu chỉnh, bổ sung định mức - đơn giá chuyên ngành xây lắp công trình đường dây và trạm biến áp, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:
1. Công bố kèm theo văn bản này các nội dung hiệu chỉnh, bổ sung định mức - đơn giá xây dựng chuyên ngành công trình đường dây và trạm biến áp tại các Phụ lục kèm theo. Nội dung công bố kèm theo văn bản này thay thế các nội dung tương ứng đã được công bố kèm theo các văn bản số 6061/QĐ-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2008 và số 7606/BCT-NL ngày 05 tháng 8 năm 2009 của Bộ Công Thương.
2. Không áp dụng các nội dung hiệu chỉnh, bổ sung được công bố trên cho các khối lượng công tác xây lắp đường dây và trạm biến áp đã được nghiệm thu, thanh quyết toán.

3. Căn cứ các nội dung hiệu chỉnh, bổ sung được công bố trên đây, các chủ đầu tư xem xét chịu trách nhiệm áp dụng, vận dụng để lập, phê duyệt dự toán và thanh toán nghiệm thu công tác xây lắp công trình đường dây và trạm biến áp hoàn thành cho phù hợp với tình hình thực tế; kịp thời đề xuất các nội dung cần bổ sung, hiệu chỉnh khi cần thiết./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- EVN;
- Lưu: VT, NL.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Hoàng Quốc Vượng


PHỤ LỤC
(Kèm theo văn bản số 8001/BCT-TCNL ngày 29/8/2011)
PHỤ LỤC I
ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN HIỆU CHỈNH
Phụ lục: 1.1

01.4130 - RẢI ĐÁ CHỐNG LÚN:

Hiệu chỉnh Ghi chú: “Ghi chú: Nếu làm ngầm thì định mức nhân công được nhân với hệ số 1,80”.

01.424; 01.425; 03.410 và 03.4120:

Bổ sung "Ghi chú: Độ chặt đầm nén đất tương ứng với dung trọng đất đắp phải đảm bảo:

( K=0,85 - ( = 1,45T/m3 ÷ 1,6T/m3;

( K=0,9 - ( ≤ 1,75 T/m3;

( K=0,95 - ( ≤ 1,8 T/m3”

03.2000. ĐÀO ĐẤT MÓNG CỘT BẰNG MÁY:

+ Thành phần công việc:
Đào xúc đất đổ lên miệng hố đào móng cột, cào san bằng theo đúng quy định đảm bảo an toàn hố móng, hoàn thiện hố móng theo yêu cầu kỹ thuật.

03.2100. ĐÀO ĐẤT MÓNG CỘT BẰNG MÁY ĐÀO ≤ 0,8 m3 
Đơn vị tính: 100 m3

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	CẤP ĐẤT ĐÁ

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	03.211
	Diện tích hố móng ≤150 m2
	Nhân công: 3,0/7 
Máy thi công:
- Máy đào ≤ 0,8 m3
	công

ca
	24,12

0,488
	32,25

0,524
	46,78

0,655
	66,30

0,841

	03.212
	Diện tích hố móng ≤ 300 m2
	Nhân công: 3,0/7 
	công
	26,96
	33,75
	48,87
	71,55

	
	
	Máy thi công:
- Máy đào ≤ 0,8 m3
	ca
	0,419
	0,490
	0,612
	0,786

	03.213
	Diện tích hố móng ≤ 450 m2
	Nhân công: 3,0/7 
	công
	29,16
	39,15
	56,79
	82,89

	
	
	Máy thi công:
- Máy đào ≤ 0,8 m3
	ca
	0,392
	0,458
	0,573
	0,737


	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


03.2200. ĐÀO ĐẤT MÓNG CỘT BẰNG MÁY ĐÀO ≤ 1,25 m3 
Đơn vị tính: 100 m3

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	CẤP ĐẤT ĐÁ

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	03.221
	Diện tích hố móng ≤ 150 m2
	Nhân công: 3,0/7 
	công
	24,12
	32,25
	46,78
	66,30

	
	
	Máy thi công:
- Máy đào ≤ 1,25 m3
	ca
	0,354
	0,414
	0,517
	0,665

	03.222
	Diện tích hố móng ≤ 300 m2
	Nhân công: 3,0/7 
	công
	26,96
	33,75
	48,87
	71,55

	
	
	Máy thi công:
- Máy đào ≤ 1,25 m3
	ca
	0,330
	0,386
	0,482
	0,620

	03.223
	Diện tích hố móng ≤ 450 m2
	Nhân công: 3,0/7 
	công
	29,16
	39,15
	56,79
	82,89

	
	
	Máy thi công:
- Máy đào ≤ 1,25 m3
	ca
	0,309
	0,361
	0,452
	0,580

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


Ghi chú:

- Định mức đào hố móng bằng máy áp dụng cho cấp điện áp 500kV trở lên, trường hợp đối với cấp điện áp ≤ 220kV thì định mức trên được nhân với hệ số k=0,7.

Phụ lục: 1.2

03.4200. THI CÔNG BẰNG MÁY:

03.4210. ĐẮP ĐẤT MÓNG:

+ Thành phần công việc:

Đào, xúc đất có sẵn trên mặt bằng quanh móng, bốc xúc, vận chuyển thủ công trong phạm vi 30m đổ vào hố móng, san, vằm và đầm từng lớp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện công trình, gọt vỗ mái ta luy, mặt bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: 100 m3
	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	ĐỘ CHẶT YÊU CẦU

	
	
	
	
	K=0,85
	K=0,90
	K=0,95

	03.421
	Đắp đất công trình bằng đầm cóc
	Nhân công: 4,0/7
	công
	29,15
	32,40
	40,93

	
	
	Máy thi công:

Đầm cóc
	ca
	3,85
	4,42
	5,09

	
	1
	2
	3


Ghi chú: Độ chặt đầm nén đất tương ứng với dung trọng đất đắp phải đảm bảo:

( K=0,85 - ( = 1,45 T/m3 ÷ 1,6 T/m3;

( K=0,9 - ( ≤ 1,75 T/m3;

( K=0,95 - ( ≤ 1,8 T/m3”
Phụ lục: 1.3
03.5500 ĐÀO PHÁ ĐÁ, HỐ MÓNG (ĐÁ SÍT NON, ĐÁ ONG KẾT CẤU CHẶT)
+ Thành phần công việc:
- Đào phá đá bằng thủ công: đục đá, cậy, xeo, đập đá thành tảng đá có thể vận chuyển được, xếp đá thành đống đúng nơi quy định hoặc bốc xếp lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30 mét, hoàn thiện hố móng đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Đào phá đá bằng khoan nổ mìn: Khoan, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn bị câm (nếu có) trước khi tiến hành bốc xúc, vận chuyển, phá đá quá cỡ thành đá có có thể bốc xúc được, hoàn thiện hố móng, mặt bằng sau khi đào phá đá theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Định mức tính cho đào phá đá nguyên khai.
Đơn vị tính: 1 m3
	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	ĐÁ SÍT NON
	ĐÁ ONG KẾT CẤU CHẶT

	
	
	Nhân công: 3,5/7
	
	
	

	03.551
	Phá đá bằng thủ công
	- Đá lộ thiên
	công
	1,85
	

	03.552
	
	- Đá ngầm ở hố móng
	"
	2,48
	5,34

	
	Phá đá bằng mìn
	Vật liệu:
	
	
	

	
	
	- Thuốc nổ Amonít
	kg
	0,40
	0,40

	
	
	- Kíp điện
	cái
	0,15
	0,15

	
	
	- Dây nổ
	m
	0,15
	0,15

	
	
	- Dây điện
	m
	0,22
	0,22

	
	
	- Vật liệu khác
	%
	5
	5

	
	
	Nhân công: 3,5/7
	
	
	

	03.553
	
	- Đá ngầm ở hố móng
	công
	0,83
	3,80

	
	1
	2


Ghi chú:

Khi đào phá đá mà khối đá cần đào nằm cả trên và dưới cốt mặt hố móng thì khối lượng đào phá đá trên cốt mặt hố móng và phần chìm dưới cốt mặt hố móng đến 0,5m, thì tính theo định mức đào phá đá lộ thiên; phần chìm từ 0,5m trở xuống được tính theo định mức đào phá đá ngầm.

Phụ lục: 1.4

03.5400. ĐÀO PHÁ ĐÁ BẰNG KHOAN NỒ MÌN

+ Thành phần công việc.

- Khoan, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn bị câm (nếu có) trước khi tiến hành bốc xúc, vận chuyển, phá đá quá cỡ thành đá có thể bốc xúc được, hoàn thiện hố móng mặt bằng sau khi đào phá đá theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Định mức tính cho đào phá đá nguyên khai.

Đơn vị tính: 1 m3
	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	CẤP ĐÁ

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	
	Phá đá bằng mìn
	Vật liệu:
	
	
	
	
	

	
	
	- Thuốc nổ Amonít
	kg
	0,72
	0,65
	0,60
	0,50

	
	
	- Kíp điện
	cái
	0,24
	0,22
	0,20
	0,18

	
	
	- Dây nổ
	m
	0,24
	0,22
	0,20
	0,18

	
	
	- Dây điện
	m
	0,31
	0,29
	0,27
	0,24

	
	
	- Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công: 3,5/7
	
	
	
	
	

	03.541
	
	- Đá lộ thiên
	công
	0,94
	0,76
	0,59
	0,55

	03.542
	
	- Đá mồ côi
	"
	1,10
	0,89
	0,69
	0,62

	03.543
	
	- Đá ngầm ở hố móng 
	"
	1,34
	1,11
	0,89
	0,70

	
	
	Máy thi công:
	
	
	
	
	

	
	
	- Máy khoan tay (42
	ca
	0,03
	0,03
	0,02
	0,02

	
	
	- Máy khí nén 10m3/phút
	ca
	0,007
	0,006
	0,005
	0,005

	
	1
	2
	3
	4


Ghi chú:

Khi đào phá đá mà khối đá cần đào nằm cả trên và dưới cốt mặt hố móng thì khối lượng đào phá đá trên cốt mặt hố móng và phần chìm dưới cột mặt hố móng đến 0,5m, thì tính theo định mức đào phá đá lộ thiên; phần chìm từ 0,5m trở xuống được tính theo định mức đào phá đá ngầm.
Phụ lục 1.5

05.540 - DỰNG CỘT BẰNG PHƯƠNG PHÁP XOÁY:
Hiệu chỉnh Mục 1 của phần Ghi chú thành: “Dựng cột gỗ định mức nhân công nhân với hệ số 0,70 của định mức của cột bê tông với chiều cao tương ứng”.

05.8000. ĐÓNG CỌC TIẾP ĐỊA:
05.8100 ĐÓNG TRỰC TIẾP CỌC CHIỀU DÀI L=2,5M XUỐNG ĐẤT:
+ Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ thi công, cọc tiếp địa, đóng trực tiếp cọc xuống đất, hàn nối dây với cọc tiếp địa, hoàn thiện đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 10 cọc

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	05.810
	Đóng trực tiếp cọc tiếp địa dài 2,5m xuống đất
	Vật liệu:
	
	
	
	
	

	
	
	Que hàn
	kg
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00

	
	
	Nhân công: 3,5/7
	Công
	2,50
	2,80
	4,38
	7,50

	
	
	Máy thi công:

Máy hàn 14kW
	
	
	
	
	

	
	
	
	ca
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	
	1
	2
	3
	4


Ghi chú:
( Nếu chiều dài L của cọc tiếp đất thay đổi thì nhân công được nhân hệ số như sau:

+ Khi L tăng 0,5m: nhân hệ số 1,2; Nếu giảm 0,5m: nhân hệ số 0,8.

+ Khi L tăng 1m: nhân hệ số 1,5; Nếu giảm 1m: nhân hệ số 0,8.

( Định mức đóng cọc tiếp địa tính cho trường hợp cọc tiếp địa bằng thép hình; Nếu bằng thép tròn thì định mức nhân công nhân hệ số 0,8.

Phụ lục: 1.6
06.2000. LẮP CÁCH ĐIỆN POLYMER/COPUSIT/SILICON:

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mở hòm, kiểm tra, lau chùi cách điện, lắp đặt lên vị trí treo cách điện trên cột.

- Hoàn thiện đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển trong phạm vi 30m.

06.2200. LẮP CÁCH ĐIỆN POLYMER ĐỠ ĐƠN CHO DÂY DẪN
Đơn vị tính: 01 bộ cách điện

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	CHIỀU CAO LẮP CHUỖI (mét)

	
	
	
	
	≤ 30
	≤ 40
	≤ 50
	≤ 60
	≤ 70
	> 70

	06.223
	500kV
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Cồn công nghiệp

- Giẻ lau 
Nhân công: 4.0/7
	kg

kg

công
	0.43

0,07

1,451
	0.43

0,07

1,582
	0,43

0,07

1,814
	0,43

0,07

2,016
	0,43

0,07

2,218
	0,43

0,07

2,403

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6


06.2300 LẮP CÁCH ĐIỆN POLYMER ĐỠ ĐƠN CHO DÂY LÈO

Đơn vị tính: 01 bộ cách điện

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	CHIỀU CAO LẮP CHUỖI (mét)

	
	
	
	
	≤ 30
	≤ 40
	≤ 50
	≤ 60
	≤ 70
	> 70

	06.233
	500kV
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Cồn công nghiệp
	kg
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43

	
	
	- Giẻ lau
	kg
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	1,307
	1,424
	1,633
	1,814
	1,996
	2,196

	
	1
	2
	5
	4
	5
	6


06.2400 LẮP CÁCH ĐIỆN POLYMER NÉO ĐƠN CHO DÂY DẪN
Đơn vị tính: 01 bộ cách điện
	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	CHIỀU CAO LẮP CHUỖI (mét)

	
	
	
	
	≤ 30
	≤ 40
	≤ 50
	≤ 60
	≤ 70
	> 70

	06.243
	500kV
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Cồn công nghiệp
	kg
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43

	
	
	- Giẻ lau
	kg
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	1,633
	1,854
	2,066
	2,621
	2,884
	3,172

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6


Ghi chú:

Lắp cách điện Polymer néo kép và néo hình V dây dẫn: Định mức vật liệu, nhân công được nhân với hệ số 1,98 so với trị số định mức tương ứng của cách điện Polymer néo đơn.

06.6000 RẢI CĂNG DÂY LẤY ĐỘ VÕNG
( Mục 4 phần Quy định chung: Sửa đổi, điều chỉnh lại thành như sau:

“4. Định mức nhân công rải căng dây tính cho đường dây 1 mạch, 2 mạch và 4 mạch.

- Nếu dây phân pha đôi (một pha 2 dây): ĐM nhân công được nhân với hệ số 1,15.

- Nếu dây phân pha >2 thì định mức nhân công được nhân với hệ số 1,30 trong đó đã bao gồm cả công lắp khung định vị (nếu có).”

( Mục 6 phần Quy định chung: Sửa đổi, điều chỉnh lại thành như sau:

“6. Định mức rải căng dây lấy độ võng áp dụng cho độ cao từ 10 ÷ 30m:

- Nếu độ cao > 30m thì cứ tăng 10m: định mức nhân công được tính thêm hệ số 0,1 so với trị số mức liền kề trước đó.

- Nếu độ cao < 10m: định mức nhân công nhân hệ số 0,70 so với định mức thi công bằng thủ công.”

Phụ lục VII - trang 87:
Điều chỉnh số liệu tại dòng IV trong bảng quy định độ vát thành hố đào như sau:

	TT
	CẤP ĐẤT
	TA LUY THEO CHIỀU SÂU HỐ MÓNG

	
	
	≤ 1,5 m
	≤ 3,0 m
	≤ 5,0 m

	IV
	Đất cấp IV
	1 : 0
	1 : 0,15
	1 : 0,25


Phụ lục 1.7
06.73000 KÉO RẢI, CĂNG DÂY CÁP QUANG BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP MÁY TỜI 
+ Thành phần công việc.

- Chuẩn bị, kiểm tra, kiến trúc hố thế (hoặc xoáy néo). Đặt cuộn dây lên giá đỡ, rải dây. Nối cáp mồi với cáp quang bằng rọ cáp, đưa dây lên puli, lắp tạ chống xoáy.

- Căng dây cáp quang và lấy độ võng theo yêu cầu của thiết kế, lắp khoá đỡ, khoá néo. Đưa đầu dây xuống hộp nối, kẹp cố định dây dọc theo các thanh chính của cột, lắp tạ chống rung.

Đơn vị tính: km dây

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	TIẾT DIỆN (mm2)

	
	
	
	
	≤ 70
	> 70

	06.730
	Kéo rải, căng dây cáp quang bằng thủ công kết hợp máy tời
	Nhân công: 4,0/7 
Máy thi công:
	công


	26,54


	29,20



	
	
	Tời diesel sức kéo 2 tấn
	ca
	0,15
	0,20

	
	
	
	
	1
	2


Ghi chú:

Định mức kéo rải, căng dây lấy độ võng cáp quang quy định áp dụng cho độ cao từ 10 mét đến 20 mét.

( Nếu độ cao >20 mét thì cứ tăng 10 mét độ cao định mức nhân công được nhân với hệ số 1,1 với trị số mức liền kề.

( Nếu độ cao < 10 mét thì định mức nhân công được nhân với hệ số 0,7.
PHỤ LỤC 2

HIỆU CHỈNH, BỔ SUNG ĐƠN GIÁ XDCB CHUYÊN NGÀNH XÂY LẮP ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN - SỐ 7606/BCT-NL NGÀY 05/8/2009
03.2000 ĐÀO ĐẤT MÓNG CỘT BẰNG MÁY:

+ Thành phần công việc:

Đào xúc đất đổ lên miệng hố đào móng cột, cào san bằng theo đúng quy định đảm bảo an toàn hố móng, hoàn thiện hố móng theo yêu cầu kỹ thuật.
03.2100 ĐÀO ĐẤT MÓNG CỘT BẰNG MÁY ĐÀO ≤ 0,8 m3 
Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy thi công
	Đơn giá

	03.211
	Diện tích hố móng ≤ 150 m2
	
	
	
	
	

	03.2111
	Đất cấp 1
	100m3
	
	2.089.757
	584.682
	2.674.439

	03.2112
	Đất cấp 2
	100m3
	
	2.794.140
	627.814
	3.421.954

	03.2113
	Đất cấp 3
	100m3
	
	4.053.019
	784.768
	4.837.787

	03.2114
	Đất cấp 4
	100m3
	
	5.744.232
	1.007.618
	6.751.850

	03.212
	Diện tích hố móng ≤ 300 m2
	
	
	
	
	

	03.2121
	Đất cấp 1
	100m3
	
	2.335.814
	502.012I
	2.837.826

	03.2122
	Đất cấp 2
	100m3
	
	2924.100
	587.078
	3.511.178

	03.2123
	Đất cấp 3
	100m3
	
	4.234.097
	733.249
	4.967.346

	03.2124
	Đất cấp 4
	100m3
	
	6.199.092
	941.722
	7.140.814

	03.213
	Diện tích hố móng ≤ 450 m2
	
	
	
	
	

	03.2131
	Đất cấp 1
	100m3
	
	2.526.422
	279.306
	2.805.728

	03.2132
	Đất cấp 2
	100m3
	
	3.391.956
	326.332
	3.718.288

	03.2133
	Đất cấp 3
	100m3
	
	4.920.286
	408.271
	5.328.557

	03.2134
	Đất cấp 4
	100m3
	
	7.181.590
	525.124
	7.706.713


03.2200. ĐÀO ĐẤT MÓNG CỘT BẰNG MÁY ĐÀO ≤ 1,25 m3 

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy thi công
	Đơn giá

	03.221
	Diện tích hố móng ≤ 150 m2
	
	
	
	
	

	03.2211
	Đất cấp 1
	100m3
	
	2.089.757
	712.152
	2.801.909

	03.2212
	Đất cấp 2
	100m3
	
	2.794.140
	832.856
	3.626.996

	03.2213
	Đất cấp 3
	100m3
	
	4.053.019
	1.040.064
	5.093.084

	03.2214
	Đất cấp 4
	100m3
	
	5.744.232
	1.337.800
	7.082.032

	03.222
	Diện tích hố móng ≤ 300 m2
	
	
	
	
	

	03.2221
	Đất cấp 1
	100m3
	
	2.335.814
	663.871
	2.999.685

	03.2222
	Đất cấp 2
	100m3
	
	2.924.100
	1.730.088
	4.654.188

	03.2223
	Đất cấp 3
	100m3
	
	4.234.097
	969.654
	5.203.751

	03.2224
	Đất cấp 4
	100m3
	
	6.199.092
	1.247.273
	7.446.365

	03.223
	Diện tích hố móng ≤ 450 m2
	
	
	
	
	

	03.2231
	Đất cấp 1
	100m3
	
	2.526.422
	220.167
	2.746.590

	03.2232
	Đất cấp 2
	100m3
	
	3.391.956
	257.218
	3.649.174

	03.2233
	Đất cấp 3
	100m3
	
	4.920.286
	322.057
	5.242.342

	03.2234
	Đất cấp 4
	100m3
	
	7.181.590
	413.259
	7.594.848


Ghi chú:
Định mức đào hố móng bằng máy áp dụng cho cấp điện áp 500kV trở lên, trường hợp đối với cấp điện áp ≤ 220kV thì định mức trên được nhân với 0,7.

03.4200. THI CÔNG BẰNG MÁY:

03.4210 ĐẮP ĐẤT MÓNG:

+ Thành phần công việc.

- Đào, xúc đất có sẵn trên mặt bằng quanh móng, bốc xúc, vận chuyển thủ công trong phạm vi 30m đổ vào hố móng, san, vằm và đầm từng lớp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện công trình, gọt vỗ mái ta luy, mặt bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy thi công
	Đơn giá

	03.4210
	Đắp đất công trình bằng đầm cóc:
	
	
	
	
	

	03.4211
	Độ chặt yêu cầu K=0,85
	100m3
	
	2.909.607
	475.017
	3.384.624

	03.4212
	Độ chặt yêu cầu K=0,9
	100m3
	
	3.234.006
	545.344
	3.779.350

	03.4213
	Độ chặt yêu cầu K=0,55
	100m3
	
	4.085.428
	628.009
	4.713.437


Ghi chú: Độ chặt đầm nén đất tương ứng với dung trọng đất đắp phải đảm bảo:

( K=0,85 - ( = 145 T/m3 ÷ 1,6 T/m3;

( K=0,9 - ( ≤ 1,75 T/m3;

( K=0,95 - ( ≤ 1,8 T/m3 ”

03.5500 ĐÀO PHÁ ĐÁ HỐ MÓNG (ĐÁ SÍT NON, ĐÁ ONG KẾT CẤU CHẶT)

+ Thành phần công việc:

- Đào phá đá bằng thủ công: đục đá, cậy, xeo, đập đá thành tảng đá có thể vận chuyển được, xếp đá thành đống đúng nơi quy định hoặc bốc xếp lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30 mét, hoàn thiện hố móng đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Đào phá đá bằng khoan nổ mìn: Khoan, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn bị câm (nếu có) trước khi tiến hành bốc xúc, vận chuyển, phá đá quá cỡ thành đá có thể bốc xúc được, hoàn thiện hố móng, mặt bằng sau khi đào phá đá theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Định mức tính cho đào phá đá nguyên khai.

Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy thi công
	Đơn giá

	03.551
	Phá đá bằng thủ công
	
	
	
	
	

	
	Đá sít non
	
	
	
	
	

	03.5511
	- Đá lộ thiên
	m3
	
	160.284
	
	160.284

	03.5521
	- Đá ngầm ở móng
	m3
	
	214.867
	
	214.867

	
	Đá ong kết cấu chặt
	
	
	
	
	

	03.5522
	- Đá ngầm ở móng
	m3
	
	462.658
	
	462.658

	03.553
	Phá đá bằng mìn
	
	
	
	
	

	
	Đá sít non
	
	
	
	
	

	03.5531
	- Đá ngầm ở móng
	m3
	8.389
	76.966
	
	85.354

	
	Đá ong kết cấu chặt
	
	
	
	
	

	03.5532
	- Đá ngầm ở móng
	m3
	8.339
	352.374
	
	360.763


Ghi chú:

Khi đào phá đá mà khối đá cần đào nằm cả trên và dưới cốt mặt hố móng thì khối lượng đào phá đá trên cốt mặt hố móng và phần chìm dưới cốt mặt hố móng đến 0,5m, thì tính theo định mức đào phá đá lộ thiên; phần chìm từ 0,5m trở xuống được tính theo định mức đào phá đá ngầm.

03.5400 ĐÀO PHÁ ĐÁ BẰNG KHOAN NỔ MÌN

+ Thành phần công việc:

- Khoan nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn bị câm (nếu có) trước khi tiến hành bốc xúc, vận chuyển, phá đá quá cỡ thành đá có thể bốc xúc được, hoàn thiện hố móng, mặt bằng sau khi đào phá đá theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Định mức tính cho đào phá đá nguyên khai.
Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy thi công
	Đơn giá

	
	Phá đá bằng mìn:
	
	
	
	
	

	03.541
	Đá lộ thiên
	
	
	
	
	

	03.5411
	- Đá cấp 1
	m3
	14.788
	87.166
	6.087
	108.041

	03.5412
	- Đá cấp 2
	m3
	13.386
	70.475
	5.598
	89.458

	03.5413
	- Đá cấp 3
	m3
	12.343
	54.711
	4.221
	71.274

	03.5414
	- Đá cấp 4
	m3
	10.385
	51.002
	4.221
	65.608

	03.542
	Đá mồ côi
	
	
	
	
	

	03.5421
	- Đá cấp 1
	m3
	14.788
	102.003
	6.087
	122.878

	03.5422
	- Đá cấp 2
	m3
	13.386
	82.530
	5.598
	101.513

	03.5423
	- Đá cấp 3
	m3
	12.343
	63.984
	4.221
	80.547

	03.5424
	- Đá cấp 4
	m3
	10.385
	57.493
	4.221
	72.099

	03.543
	Đá ngầm ở hố móng:
	
	
	
	
	

	03.5431
	- Đá cấp 1
	m3
	14.788
	124.258
	6.087
	145.133

	03.5432
	- Đá cấp 2
	m3
	13.386
	102.930
	5.598
	121.914

	03.5433
	- Đá cấp 3
	m3
	12.343
	82.530
	4.221
	99.093

	03.5434
	- Đá cấp 4
	m3
	10.385
	64.911
	4.221
	79.517


Ghi chú:

Khi đào phá đá mà khối đá cần đào nằm cả trên và dưới cốt mặt hố móng thì khối lượng đào phá đá trên cốt mặt hố móng và phần chìm dưới cốt mặt hố móng đến 0,5m, thì tính theo định mức đào phá đá lộ thiên; phần chìm từ 0,5m trở xuống được tính theo định mức đào phá đá ngầm.

05.8000. ĐÓNG CỌC TIẾP ĐỊA
05.8100 ĐÓNG TRỰC TIẾP CỌC CHIỀU DÀI L=2,5M XUỐNG ĐẤT 

+ Thành phần công việc.

- Chuẩn bị dụng cụ thi công, cọc tiếp địa, đóng trực tiếp cọc xuống đất, hàn nối dây với cọc tiếp địa, hoàn thiện đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy thi công
	Đơn giá

	05.810
	Đóng trực tiếp cọc tiếp địa dài 2,5m xuống đất
	
	
	
	
	

	05.8101
	Đất cấp 1
	10 cọc
	19.091
	231.825
	6.821
	257.737

	05.8102
	Đất cấp 2
	10 cọc
	19.091
	259.644
	6.821
	285.556

	05.8103
	Đất cấp 3
	10 cọc
	19.091
	406.157
	6.821
	432.069

	05.8104
	Đất cấp 4
	10 cọc
	19.091
	695.475
	6.821
	721.387


Ghi chú:
( Nếu chiều dài L của cọc tiếp đất thay đổi thì nhân công được nhân hệ số như sau:

+ Khi L tăng 0,5m: nhân hệ số 1,2; Nếu giảm 0,5m: nhân hệ số 0,8 
+ Khi L tăng 1m: nhân hệ số 1,5; Nếu giảm 1m: nhân hệ sô 0,8

( Định mức đóng cọc tiếp địa tính cho trường hợp cọc tiếp địa bằng thép hình; Nếu bằng thép tròn thì định mức nhân công nhân hệ số 0,8.

06.2000. LẮP CÁCH ĐIỆN POLYMER/COPUSIT/SILICON CHO ĐZ 500KV
+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mở hòm, kiểm tra, lau chùi cách điện, lắp đặt lên vị trí treo cách điện trên cột.

- Hoàn thiện đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển trong phạm vi 30m.

06.2200 LẮP CÁCH ĐIỆN POLYMER ĐỠ ĐƠN CHO DÂY DẪN
Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy thi công
	Đơn giá

	06.223
	Chiều cao lắp chuỗi
	
	
	
	
	

	06.2231
	≤ 30m
	1bộ
	3.013
	144.832
	
	147.845

	06.2232
	≤ 40m
	1bộ
	3.013
	157.907
	
	160.920

	06.2233
	≤ 50m
	1bộ
	3.013
	181.064
	
	184.077

	06.2234
	≤ 60m
	1bộ
	3.013
	201.227
	
	204.240

	06.2235
	≤ 70m
	1bộ
	3.013
	221.390
	
	224.403

	06.2236
	> 70m
	1bộ
	3.013
	239.855
	
	242.868


06.2300 LẮP CÁCH ĐIỆN POLYMER ĐỠ ĐƠN CHO DÂY LÈO

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy thi công
	Đơn giá

	06.233
	Chiều cao lắp chuỗi
	
	
	
	
	

	06.2331
	≤ 30m
	1bộ
	3.013
	103.580
	
	106.521

	06.2332
	≤ 40m
	1bộ
	3.013
	142.137
	
	145.150

	06.2333
	≤ 50m
	1bộ
	3.013
	162.998
	
	166.019

	06.2334
	≤ 60m
	1bộ
	3.013
	181.064
	
	184.077

	06.2335
	≤ 70m
	1bộ
	3.013
	199.231
	
	202.244

	06.2336
	>70m
	1bộ
	3.013
	219.194
	
	222.207


06.2400 LẮP CÁCH ĐIỆN POLYMER ĐỠ ĐƠN CHO DÂY DẪN
Đơn vị tính: 01 bộ cách điện
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy thi công
	Đơn giá

	06.243
	Chiều cao lắp chuỗi
	
	
	
	
	

	06.2431
	≤ 30m
	1bộ
	3.013
	162.998
	
	166.011

	06.2432
	≤ 40m
	1bộ
	3.013
	185.057
	
	188.070

	06.2433
	≤ 50m
	1bộ
	3.013
	206.218
	
	209.231

	06.2434
	≤ 60m
	1bộ
	3.013
	261.615
	
	264.628

	06.2435
	≤ 70m
	1bộ
	3.013
	287.866
	
	290.879

	06.2436
	>70m
	1bộ
	3.013
	316.414
	
	319.427


Ghi chú:

Lắp cách điện Polymer néo kép và néo hình V dây dẫn: Định mức vật liệu, nhân công được nhân với hệ số 1,98 so với trị số định mức tương ứng của cách điện Polymer néo đơn.

06.7300 KÉO RẢI, CĂNG DÂY CÁP QUANG BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP MÁY TỜI
+ Thành phần công việc:
Chuẩn bị, kiểm tra, kiến trúc hố thế (hoặc xoáy néo). Đặt cuộn dây lên giá đỡ, rải dây. Nối cáp mồi với cáp quang bằng rọ cáp, đưa dây lên puli, lắp tạ chống xoáy.

Căng dây cáp quang và lấy độ võng theo yêu cầu của thiết kế, lắp khoá đỡ, khoá néo. Đưa đầu dây xuống hộp nối, kẹp cố định dây dọc theo các thanh chính của cột, lắp tạ chống rung.

Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	06.730
	Kéo rải, căng dây cáp quang bằng thủ công kết hợp máy tời:
	
	
	
	
	

	06.7301
	- Tiết diện ≤ 70mm2
	km dây
	
	2.649.090
	8.122
	2.657.212

	06.7302
	- Tiết diện >70mm2
	km dây
	
	2.914.598
	10.829
	2.925.427


Ghi chú:
Định mức kéo rải, căng dây lấy độ võng cáp quang áp dụng cho độ cao từ 10 mét đến 20 mét.

( Nếu độ cao >20 mét thì cứ tăng 10 mét định mức nhân công được nhân với hệ số 1,1 với trị số mức liền kề.

( Nếu độ cao < 10 mét thì định mức nhân công được nhân với hệ số 0,7.
05.3200 DỰNG CỘT THÉP HÌNH BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP CƠ GIỚI
05.3230 DỰNG CỘT THÉP ỐNG
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	
	Bằng cẩu 10 tấn
	
	
	
	
	

	05.3231
	Chiều cao cột <=15m
	tấn
	89.797
	542.130
	73.690
	705.617

	05.3232
	Chiều cao cột <=25m
	tấn
	119.729
	1.012.725
	136.852
	1.269.306

	05.3233
	Chiều cao cột <=35m
	tấn
	119.729
	1.244.191
	231.596
	1.595.516

	05.3234
	Chiều cao cột <=45m
	tấn
	179.594
	2.112.314
	326.340
	2.618.248

	05.3235
	Chiều cao cột <=50m
	tấn
	239.459
	3.761.186
	463.192
	4.463.837


05.4000 VỪA LẮP VỪA DỰNG CỘT THÉP HÌNH
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra cột, kiến trúc hố thế (hoặc néo xoáy) theo phương án néo cột (kể cả đào, lấp hố thế), lắp từng thanh, bắt chặt và làm chết bu lông đến độ cao 10m, sơn phần đánh chết ren, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Trọng lượng xà được tính vào trọng lượng cột.

Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	
	Vừa lắp vừa dựng cột thép bằng thủ công:
	
	
	
	
	

	05.4001
	Chiều cao cột <=15m
	cột
	11.730
	1.226.726
	
	1.238.456

	05.4011
	Chiều cao cột <=30m
	cột
	23.440
	1.295.599
	
	1.319.038

	05.4021
	Chiều cao cột <=40m
	cột
	25.398
	1.425.358
	
	1.450.756

	05.4031
	Chiều cao cột <=50m
	cột
	29.294
	1.567.096
	
	1.596.390

	05.4041
	Chiều cao cột <=60m
	cột
	30.274
	1.724.803
	
	1.755.077

	05.4051
	Chiều cao cột <=70m
	cột
	31.253
	1.886.504
	
	1.917.756

	05.4061
	Chiều cao cột <=85m
	cột
	33.211
	2.166.984
	
	2.200.195

	05.4071
	Chiều cao cột <=100m
	cột
	33.211
	2.492.381
	
	2.525.592

	
	Vừa lắp vừa dựng cột thép bằng thủ công kết hợp cơ giới:
	
	
	
	
	

	05.4002
	Chiều cao cột <=15m
	cột
	11.730
	901.329
	14.419
	927.478

	05.4012
	Chiều cao cột <=30m
	cột
	17.585
	1.036.080
	16.342
	1.070.007

	05.4022
	Chiều cao cột <=40m
	cột
	23.460
	1.139.887
	19.226
	1.182.573

	05.4032
	Chiều cao cột <=50m
	cột
	29.294
	1.253.676
	22.110
	1.305.080

	05.4042
	Chiều cao cột <=60m
	cột
	30.274
	1.378.445
	24.032
	1.432.751

	05.4052
	Chiều cao cột <=70m
	cột
	31.253
	1.509.203
	24.032
	1.564.488

	05.4062
	Chiều cao cột <=85m
	cột
	33.211
	1.733.787
	28.839
	1.795.837

	05.4072
	Chiêu cao cột <=100m
	cột
	33.211
	1.994.304
	38.452
	2.065.967


Ghi chú: Công tác vừa lắp vừa dựng cột thép hình áp dụng theo các quy định sau:

1. Đơn giá được tính cho loại cột 4 chân đều nhau ở địa hình độ dốc <= 15° hoặc ngập nước sâu <= 20cm. Nếu điều kiện địa hình khác thì đơn giá nhân công và máy thi công được điều chỉnh nhân với hệ số sau:

- Độ dốc từ> 15° ÷ 35° hoặc bùn nước từ > 20cm ÷ 50cm: hệ số 1,2.

- Độ dốc từ > 35° hoặc bùn nước > 50cm: hệ số 1,5.

- Dựng cột vượt eo biển cho mọi chiều cao, hoặc cột vượt sông có chiều cao >100 mét ở vùng nước thuỷ triều lên xuống ngập vào đến chân móng thì đơn giá nhân công và máy thi công được nhân hệ số 2,0.
2. Trường hợp dựng cột có chiều cao > 100m, thì với khoảng chiều cao cột tăng thêm 10 mét thì đơn giá (nhân công và máy thi công) được nhân hệ số 1,2 so với đơn giá liền kề trước đó.

3. Dựng cột thép loại 2 chân cao, 2 chân thấp đơn giá nhân công và máy thi công được nhân hệ số 1,1.

06.6000. RẢI CĂNG DÂY LẤY ĐỘ VÕNG (trang 80):

Quy định chung: nội dung ghi tại mục 4 và mục 6 điều chỉnh như nội dung đã được điều chỉnh tại phần Định mức tương ứng.

PHỤ LỤC 1 - BẢNG GIÁ VẬT LIỆU ĐẾN HIỆN TRƯỜNG XÂY LẮP:
Chuẩn xác lại đơn giá cọc tre loại ≤ 2,5m như sau:

	STT
	Tên vật liệu
	Đơn vị tính
	Đơn giá (đồng)

	19
	Cọc tre ≤ 2,5m
	m
	2.000


PHỤ LỤC 3 - BẢNG GIÁ CA MÁY THI CÔNG CHUYÊN NGÀNH XÂY LẮP ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN:
Chuẩn xác lại giá ca máy của máy cưa gỗ cầm tay như sau:

	STT
	Danh mục máy
	Giá ca máy (đồng)
	Trong đó

	
	
	
	Chi phí nhiên liệu
	Chi phí tiền lương thợ

	45
	Máy cưa gỗ cầm tay
	50.532
	
	


07.2400 LẮP ỐNG NHỰA BẢO VỆ CÁP
Thành phần công việc:

- Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo và lấy dấu, cưa cắt ống, tẩy vát mép, lau chùi, lắp chỉnh ống, nối ống bằng măng sông, lắp giá đỡ ống (bao gồm cả colie giữ ống).

- Hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	07.2401
	Đường kính D<=15mm
	100m
	353
	927.300
	
	927.653

	07.2402
	D<=20mm
	100m
	479
	973.665
	
	974.144

	07.2403
	D<=25mm
	100m
	588
	992.211
	
	992.799

	07.2404
	D<=32mm
	100m
	905
	1.020.030
	
	1.020.935

	07.2405
	D<=40mm
	100m
	1.036
	1.279.674
	
	1.280.710

	07.2411
	D<=50mm
	100m
	1.273
	1.298.220
	
	1.299.493

	07.2412
	D<=67mm
	100m
	1.641
	1.391.877
	
	1.393.518

	07.2413
	D<=76mm
	100m
	2.040
	1.578.265
	
	1.580.305

	07.2414
	D<=89mm
	100m
	2.422
	1.849.036
	
	1.851.458

	07.2415
	D<=100mm
	100m
	2.807
	1.973.294
	
	1.976.101

	07.2426
	D<=110mm
	100m
	958
	2.170.809
	
	2.171.767

	07.2427
	D<=150mm
	100m
	1.307
	2.664.133
	
	2.665.440

	07.2428
	D<=200mm
	100m
	1.742
	3.552.486
	
	3.554.229

	07.2429
	D<=250mm
	100m
	2.178
	4.440.840
	
	4.443.018


Ghi chú: Trường hợp vật liệu dùng cho lắp các loại ống và phụ tùng ống như: Gioăng cao su, bu lông, mỡ thoa... đã được nhập đồng bộ cùng với ống và phụ tùng thì không được tính những vật liệu trên.

05.5200 DỰNG CỘT BÊ TÔNG:
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra kiến trúc hố thế (hoặc néo xoáy) dựng cột bê tông, đổ bê tông chèn chân cột, sơn kẻ biển, đánh số cột, hoàn thiện, tháo dỡ thu dọn (kể cả đào, lấp hố thế).

Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	
	Dựng cột bê tông bằng thủ công
	
	
	
	
	

	05.5201
	Chiều cao cột <=8m
	cột
	17.400
	460.147
	
	477.547

	05.5301
	Chiều cao cột <=10m
	cột
	17.400
	495.082
	
	512.482

	05.5401
	Chiều cao cột <=12m
	cột
	17.400
	530.018
	
	547.418

	05.5501
	Chiều cao cột <=14m
	cột
	17.400
	659.777
	
	677.177

	05.5601
	Chiều cao cột <=16m
	cột
	20.335
	717.670
	
	738.004

	05.5701
	Chiều cao cột <=18m
	cột
	20.335
	935.267
	
	955.601

	05.5801
	Chiều cao cột <=20m
	cột
	20.335
	1.089.980
	
	1.110.314

	05.5901
	Chiều cao cột >20m
	cột
	20.335
	1.189.795
	
	1.210.129

	
	Dựng cột bê tông bằng thủ công kết hợp cơ giới (bằng cần cẩu)
	
	
	
	
	

	05.5202
	Chiều cao cột <=8m
	cột
	17.400
	184.658
	73.690
	275.747

	05.5302
	Chiều cao cột <=10m
	cột
	17.400
	197.634
	73.690
	288.723

	05.5402
	Chiều cao cột <=12m
	cột
	17.400
	211.608
	105.271
	334.279

	05.5502
	Chiều cao cột <=14m
	cột
	17.400
	263.512
	105.271
	386.183

	05.5602
	Chiều cao cột <=16m
	cột
	20.335
	287.467
	147.379
	455.181

	05.5702
	Chiều cao cột <=18m
	cột
	20.335
	374.306
	147.379
	542.020

	05.5802
	Chiều cao cột <=20m
	cột
	20.335
	436.192
	210.542
	667.069

	05.5902
	Chiều cao cột >20m 
	cột
	20.335
	476.118
	210.542
	706.995

	
	Dựng cột bê tông bằng thủ công kết hợp cơ giới (bằng máy kéo)
	
	
	
	
	

	05.5603
	Chiều cao cột <=16m
	cột
	20.335
	323.401
	108.162
	451.897

	05.5703
	Chiều cao cột <=18m
	cột
	20.335
	421.219
	108.162
	549.716

	05.5803
	Chiều cao cột <=20m
	cột
	20.335
	490.092
	165.849
	676.275

	05.5903
	Chiều cao cột >20m
	cột
	20.335
	535.008
	165.849
	721.192


HIỆU CHỈNH, BỔ SUNG ĐƠN GIÁ XDCB CHUYÊN NGÀNH LẮP ĐẶT TRẠM BIẾN ÁP KÈM THEO CÔNG VĂN SỐ 7606/BCT-NL NGÀY 05/8/2009

Sửa đổi nội dung quy định áp dụng ghi tại khoản 1, Mục IV của Phần I bộ Đơn giá thành:
1. Trường hợp thi công xây dựng hoặc lắp đặt thiết bị ở những nơi lưới điện đang vận hành, những công tác có ảnh hưởng đến an toàn thao tác và năng suất lao động, thì đơn giá nhân công được nhân hệ số 1,25


