| TCN | TIÊU CHUẨN NGÀNH Y TẾ |
| --- | --- |

52 TCN - TQTP 0013: 2006

THƯỜNG QUY KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH TỔNG SỐ VI KHUẨN LACTIC TRONG THỰC PHẨM

HÀ NỘI - 2006

LỜI NÓI ĐẦU

52 TCN - TQTP 0013 : 2006 do Viện Dinh dưỡng biên soạn, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm đề nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo Quyết định số /2006/QĐ-BYT, ngày ...tháng ......năm 2006.

| BỘ Y TẾ | TIÊU CHUẨN NGÀNH Y TẾ | NHÓM TQTP 52 TCN-TQTP 0013:2006 Thời hạn có hiệu lực theo Quyết định ban hành |
| --- | --- | --- |
|  | THƯỜNG QUY KỸ THUẬTXÁC ĐỊNH TỔNG SỐ VI KHUẨN LACTIC TRONG THỰC PHẨM |  |

I. PHẠM VI ÁP DỤNG

Xác định tổng số vi khuẩn Lactic trong thực phẩm.

II. NGUYÊN LÝ

Sử dụng kỹ thuật cấy láng, đếm khuẩn lạc nghi ngờ trên môi trường thạch MRS sau khi ủ vi hiếu khí ở nhiệt độ 30  1o C trong 48 giờ. Xác định số khuẩn lạc nghi ngờ là vi khuẩn Lactic ở từng đậm độ.

Sau đó, để khẳng định là vi khuẩn Lactic tiến hành nhuộm gram, thử nghiệm oxidase và catalase.

III. THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, MÔI TRƯỜNG VÀ THUỐC THỬ

1. Dụng cụ, thiết bị chính

- Tủ ấm 37oC

- Máy đồng nhất mẫu

- Bình nuôi cấy kị khí

- Túi tạo khí trường vi hiếu khí

- Túi đồng nhất mẫu có rãnh lọc

- Đĩa petri đường kính 90 mm, hoặc 110mm

- Que cấy đầu niken hoặc platin (Không dùng que cấy có đầu bằng sắt hoặc bằng crom, vì sự oxi hoá bề mặt có thể gây hiện tượng dương tính giả).

2. Môi trường, thuốc thử

- Nước pepton

- Thạch MRS ( de Man, Rogosa, Sharpe agar with Sorbic Acid )

- Dung dịch oxy già (H2O2) 3%

- Dung dịch Tetramethyl - p - phenylenediamine dihydrochloride 1% (dung dịch thử oxydase)

- Dung dịch acid sorbic

- Bộ thuốc nhuộm Gram

IV. CHUẨN BỊ MÔI TRƯỜNG VÀ MẪU THỬ:

1. Chuẩn bị môi trường

Môi trường nuôi cấy, nước pha loãng và thuốc thử được pha chế theo công thức và hấp tiệt trùng theo hướng dẫn cho từng loại môi trường trong phần phụ lục I.

2. Chuẩn bị mẫu và dung dịch mẫu thử

a. Chuẩn bị mẫu

Mẫu thực phẩm được cắt nhỏ hoặc xay nhuyễn bằng máy trong điều kiện vô trùng cho tới khi được thể đồng nhất.

b. Chuẩn bị dung dịch mẫu thử 10-1

Cân chính xác 10g thực phẩm đã được chuẩn bị (hoặc hút 10ml thực phẩm lỏng), cho vào bình nón chứa sẵn 90ml nước pepton. Lắc đều 2-3 phút, thu được dung dịch mẫu thử 10-1.

c. Chuẩn bị dung dịch mẫu thử 10-2, 10-3, 10-4 …

- Hút chính xác 1 ml dung dịch mẫu thử 10-1 cho sang ống nghiệm chứa sẵn 9 ml nước pepton. Lắc đều trong 2-3 phút, thu được dung dịch 10-2.

- Tiếp tục làm tương tự như vậy, ta thu được các dung dịch mẫu thử tương ứng 10-3, 10-4 ...

V. TIẾN HÀNH XÁC ĐỊNH

Bước 1 : Nuôi cấy mẫu

- Ghi ký hiệu mẫu và nồng độ dung dịch mẫu thử lên đĩa thạch MRS.

- Dùng pipet vô trùng hút chính xác 0,1 ml từ dung dịch mẫu thử ở từng đậm độ nhỏ lên bề mặt đĩa thạch MRS đã được hong khô. Dùng que láng vô trùng, láng đều sao cho dung dịch mẫu thử được phân bố đều trên mặt thạch. Mỗi mẫu thực phẩm phải được nuôi cấy ít nhất 3 đậm độ . Mỗi đậm độ pha loãng phải được nuôi cấy trong 2 đĩa thạch MRS và 1 pipet vô trùng riêng.

- Để các đĩa thạch trên mặt phẳng ngang trong vòng 15 phút để dung dịch mẫu thấm hết vào bề mặt thạch. Sau đó lật sấp các đĩa và để vào tủ ấm 3O  1o C ở điều kiện vi hiếu khí trong 48 giờ.

Lưu ý: Để tạo khí trường vi hiếu khí tiến hành như sau:

Cách 1: Sử dụng túi tạo khí trường vi hiếu khí.

Với bình nuôi cấy có dung tích 3 – 3,5 lít cần 1 túi, bình nuôi cấy có dung tích 7 – 8 lít cần 2 túi. Mỗi túi tạo khí sẽ được cho vào 10 ml nước cất hoặc nước máy, sau đó cho ngay túi tạo khí vào bình nuôi cấy rồi đậy nắp lại thật chặt, rồi để vào tủ ấm 300C trong 48 giờ.

Cách 2: Sử dụng bình nến

Các đĩa thạch MRS được cho vào bình nuôi cấy, một ống nước và một ngọn nến cũng được cho vào bình, sau đó đậy nắp thật chặt rồi để vào tủ ấm 300C trong 48 giờ.

Bước 2: Xác định số khuẩn lạc vi khuẩn Lactic ở từng đậm độ

- Chọn các đĩa có không quá 150 khuẩn lạc của 2 đậm độ pha loãng liên tiếp để sơ bộ đọc kết quả.

- Đếm và ghi lại số khuẩn lạc nghi ngờ là vi khuẩn Lactic ở từng đậm độ: khuẩn lạc tròn nhỏ trong bóng, màu môi trường, màu trắng đục hoặc màu vàng kem; hoặc khuẩn lạc có kích thước to hơn tròn lồi trắng đục ( dễ nhầm với khuẩn lạc nấm men ); đặc biệt các khuẩn lạc toả ra mùi chua của acid.

Lưu ý: Nhìn chung khuẩn lạc của vi khuẩn Lactic có kích thước nhỏ nên cần sử dụng máy đếm khuẩn lạc để xác định số khuẩn lạc vi khuẩn Lactic.

Bước 3: Xác định là vi khuẩn Lactic

Từ những khuẩn lạc nghi ngờ là vi khuẩn Lactic tiến hành nhuộm gram, thử nghiệm oxydase và catalase (3).

a. Nhuộm Gram: vi khuẩn Lactic Gram (+), có hình trực khuẩn ngắn hoặc dài, dạng đơn, đôi hoặc xếp thành chuỗi. Ngoài ra vi khuẩn Lactic còn có hình cầu hoặc cầu trực khuẩn, dạng đơn, đôi, đám hoặc xếp thành chuỗi.

b. Thử nghiệm oxydase:

Đặt một miếng giấy lọc vô trùng vào đĩa petri vô trùng, hoặc lên 1 lam kính vô trùng. Nhỏ vài giọt thuốc thử Tetramethyl - p - phenylendiamin dihydrochlorid 1% lên miếng giấy lọc. Dùng que cấy Platin hoặc que gỗ vô trùng lấy khuẩn lạc ( tốt nhất là khuẩn lạc không quá 48 giờ ), rồi mài kỹ lên phần giấy lọc đã nhỏ thuốc thử.

Lưu ý:

- Trước khi làm phản ứng nên thử lại thuốc thử với hai chủng vi khuẩn có oxydase âm tính và oxydase dương tính đã biết tuỳ theo từng phòng thí nghiệm. Có thể dùng hai chủng chuẩn E.coli ATCC25922 (oxydase âm), Pseudomonas aeruginosa ATCC27853 (oxydase dương)

* Đọc kết quả: Nếu xuất hiện màu tím sẫm ngay lập tức hoặc sau 10 giây thì là oxidase (+).

c. Thử nghiệm catalase:

Dùng que cấy vô trùng lấy khuẩn lạc (tốt nhất là khuẩn lạc không quá 24 giờ) đặt lên 1 lam kính vô trùng. Nhỏ 1 giọt dung dịch oxy già (H2O2) 3% phủ lên khuẩn lạc.

* Đọc kết quả: Nếu thấy xuất hiện bọt khí là catalase (+).

Tiêu chuẩn xác định là vi khuẩn Lactic:

- Gram (+), hình trực khuẩn, cầu khuẩn hoặc cầu trực khuẩn

- Oxydase (-)

- Catalase (-)

Tính kết quả

Để xác định tổng số vi khuẩn Lactic có trong 1g (1ml) mẫu kiểm nghiệm, chọn những đĩa có không quá 150 khuẩn lạc của 2 đậm độ pha loãng liên tiếp. Sự phân bố các khuẩn lạc phải hợp lý: Độ pha loãng càng cao thì số khuẩn lạc càng ít. Tổng số vi khuẩn Lactic có trong 1g hoặc 1ml mẫu thử (N) được tính theo công thức sau:

 C

N = --------------------------

V( n1+ 0,1xn2 )d

Trong đó:

 C:	Tổng số khuẩn lạc đếm được trên tất cả các đĩa đã chọn.

V:	Thể tích cấy trên mỗi đĩa tính bằng ml

n1:	Số đĩa của đậm độ pha loãng thứ nhất được giữ lại

n2:	Số đĩa của đậm độ pha loãng thứ hai được giữ lại

d:	Hệ số pha loãng của đậm độ pha loãng thứ nhất

Làm tròn kết quả thu được đến hai chữ số có nghĩa (nếu số cần làm tròn nhỏ hơn 5 thì số đứng trước nó không thay đổi. Nếu số cần làm tròn bằng hoặc lớn hơn 5 thì số đứng trước nó tăng lên một đơn vị, tiếp tục làm tròn cho đến khi chỉ còn hai chữ số có nghĩa).

Số vi khuẩn Lactic có trong 1g hoặc 1ml thực phẩm được biểu thị bằng số thập phân từ 1,0 đến 9,9 nhân với 10n (trong đó n là luỹ thừa tương ứng của 10)

Ví dụ: 1 mẫu thực phẩm kiểm tra cho kết quả:

- Đậm độ pha loãng 10-1: 145 khuẩn lạc (đĩa1), 128 khuẩn lạc (đĩa2)

- Đậm độ pha loãng 10-2: 65 khuẩn lạc (đĩa1), 78 khuẩn lạc (đĩa2)

- Đậm độ pha loãng 10-3: 15 khuẩn lạc (đĩa1), 25 khuẩn lạc (đĩa2)

145 + 128 + 65 + 78

N = -------------------------- = 32.545

0,1( 2+ 0,1x 2 )10-1

Làm tròn kết quả như hướng dẫn trên thu được 33.000 hoặc 3,3 x 104 vi khuẩn Lactic / g (ml) thực phẩm.

* Lưu ý:

- Nếu 2 đĩa của đậm độ pha loãng ban đầu có ít hơn 15 khuẩn lạc thì tính kết quả theo trung bình cộng.

- Nếu 2 đĩa của đậm độ pha loãng ban đầu không có khuẩn lạc nào, thì kết quả như sau:

+ Đối với sản phẩm lỏng nhỏ hơn 1 vi khuẩn Lactic/ ml

+ Đối với sản phẩm khác nhỏ hơn 10 vi khuẩn Lactic/g

SƠ ĐỒ XÁC ĐỊNH TỔNG SỐ VI KHUẨN LACTIC

90 ml nước pepton

9 ml nước pepton

9 ml nước pepton

10 ml (10g)

mẫu

1 ml

1 ml

1. Lấy mẫu, pha loãng mẫu

2. Nuôi cấy mẫu :

Thạch MRS

ủ ấm 30  10C/48 giờ (vi hiếu khí)

3. Xác định số khuẩn lạc nghi ngờ vi khuẩn Lactic ở từng đậm độ

Xác định khuẩn lạc nghi ngờ vi khuẩn Lactic ở 2 đậm độ pha loãng liên tiếp

4. Xác định vi khuẩn Lactic:

- Nhuộm gram : Gr (+); trực khuẩn, cầu khuẩn, cầu trực khuẩn

- Thử nghiệm Oxydase : âm tính

- Thử nghiệm Catalase : âm tính

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Edited by R.L Cook 1991; Latic acid bactenia – Microbiological Methods for the Meat Industry – 2nd Edition – p.9.7-1 – 9.7-3.

- Bestimmung von Milchsaurebaleterien -.Arbeitvorshritten. 9/1995-Untersuchung von Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenstanden –Seiter : 1 von 5.

- Mikrobiologische Kriterien fur Fleisch (Fleisch hygiene – Verordnung FIHV) von 14.03.2002.

- Hoàng Ngọc Hiển 1998 – Thực hành Vi sinh y học. Học viện Quân y – Hà nội , trang 19.

- Nguyễn Văn Hòa Luận án tiến sỹ y học – Hà nội 2000. Tìm hiểu căn nguyên Campylobacter trong bệnh tiêu chảy cấp tại Hà nội, trang 46-47, 65-66.

PHỤ LỤC I

CHUẨN BỊ MÔI TRƯỜNG VÀ THUỐC THỬ

- Nước pepton 1%o

Pepton		1g

NaCl			8,5g

Nước cất		1000ml

Cách pha chế: Đun sôi để hoà tan các chất. Để nguội đến 30  5 0C. Điều chỉnh pH môi trường bằng dung dich NaOH 0,1 M sao cho sau khi tiệt khuẩn pH = 7,0  0,2. Rót vào các bình dung tích 250 ml mỗi bình 90ml và vào các ống nghiệm 18 mỗi ống 9 ml môi trường. Tiệt khuẩn trong nồi hấp ở nhiệt độ 1210C/15 phút.

Nếu môi trường không dùng ngay, cần được bảo quản trong tủ lạnh với nhiệt độ từ 0 đến 5 0C không quá 30 ngày

2. Thạch MRS

Pepton		10,0g

Cao thịt		 8,0g

Cao men		 5,0g

Glucose		20,0g

Tween 80		 1,0g

K2HPO4		 2,0g

MgSO4		 0,2g

MnSO4		 0,05g

Ammoi citrat	 2,0g

Natri acetate		 5,0g

Thạch thường	15,0g

Nước cất	 1000 ml

Pha chế: Đun nhỏ lửa, quấy đều đến khi sôi để hoà tan các chất. Rót vào bình cầu có dung tích 250 ml mỗi bình 200 ml môi trường. Tiệt khuẩn trong nồi hấp ở nhiệt độ 110 oC /30 phút. Để bình thạch nguội khoảng 50oC, rồi cho vào 2 ml dung dịch acid sorbic lắc đều. Trong điều kiện vô trùng chỉnh pH của thạch đến 5,7 bằng dung dịch acid hydrocloric 10%. Thạch để nguội đến 45oC, rót vào các hộp lồng vô trùng có đường kính 90mm, hoặc 110mm , mỗi hộp 15 - 18 ml thạch. Để đĩa thạch đông tự nhiên, bảo quản trong tủ lạnh với nhiệt độ từ 0o đến 5oC không quá 7 ngày.

3. Thuốc thử Tetramethyl - p - phenylenediamin dihydrochlorid 1%

Tetramethyl - p - phelylenediamin dihydrochlorid 0,5g

Nước cất vô trùng 50 ml

Pha chế: Lắc đều để hoà tan. Rồi chứa đựng trong lọ thuỷ tinh tối màu có nút chặt, bảo quản trong tủ lạnh ở nhiệt độ 4oC trong 3 tuần.

4. Dung dịch acid sorbic

Acid sorbic			1,4g

NaOH 1M 		10 ml

Pha chế: Lắc đều để hoà tan.. Rồi chứa đựng trong lọ thuỷ tinh tối màu có nút chặt, bảo quản trong tủ lạnh ở nhiệt độ 4oC trong 3 tuần.