ĐƠN GIÁ

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHẦN LẮP ĐẶT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 104/2006/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

PHẦN LẮP ĐẶT

I. NỘI DUNG ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN LẮP ĐẶT:

Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình, ống và phụ tùng, bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị, khoan khai thác nước ngầm là chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật xác định mức hao phí cần thiết về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt như 100m ống, 1 cái tê, van, cút, 1m2 bảo ông ống, 1m khoan v.v… từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác lắp đặt (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).

1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt được xác định trên cơ sở:

- Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt ban hành theo Quyết định số 33/2005/QĐ-BXD ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Bộ Xây dựng.

- Thông tư số 03/2006/TT-BXD ngày 22 tháng 5 năm 2006 của Bộ Xây dựng về việc "Hướng dẫn bổ sung một số nội dung của các Thông tư số 02/2005/TT-BXD; Thông tư số 04/2005/TT-BXD và Thông tư số 06/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng".

- Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ "Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước".

- Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu chung.

- Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01 tháng 4 năm 2005 của Bộ Xây dựng về việc "Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình".

- Thông báo giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thời điểm quý IV/2005 của Liên Sở Tài chính – Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh.

2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt gồm các chi phí sau:

a. Chi phí vật liệu:

Là giá trị vật liệu chính, vật liệu phụ, các phụ kiện hoặc các bộ phận rời lẻ (không kể cả vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí phí chung) cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt.

Chi phí vật liệu trong đơn giá đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công.

Chi phí vật liệu trong đơn giá tính theo mặt bằng giá quý IV/2005 của Liên Sở Tài chính – Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng).

Trong quá trình áp dụng đơn giá, nếu giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu tính trong đơn giá thì được bù trừ chênh lệch. Các đơn vị căn cứ vào mức giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) tại từng khu vực; ở từng thời điểm do cơ quan quản lý giá xây dựng công bố và số lượng vật liệu đã sử dụng theo định mức để tính ra chi phí vật liệu thực tế, sau đó so sánh với chi phí vật liệu theo đơn giá để xác định mức bù trừ chênh lệch chi phí vật liệu và đưa trực tiếp vào chi phí vật liệu trong dự toán.

b. Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong đơn giá bao gồm lương cơ bản, lương phụ, các khoản phụ cấp có tính chất lượng và các chi phí theo chế độ đối với công nhân lắp đặt mà có thể khoán trực tiếp cho người lao động để tính cho một ngày công định mức. Theo nguyên tắc này chi phí nhân công trong đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt được xác định như sau:

Chi phí nhân công trong đơn giá được tính với mức lương tối thiểu là 350.000 đồng/tháng theo Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 của Chính phủ, cấp bậc tiền lương theo bảng lương A.1.8 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, phụ cấp lưu động ở mức thấp nhất 20% tiền lương tối thiểu, một số khoản lương phụ (nghỉ lễ, tết, phép…) bằng 12% và một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động tính bằng 4% so với tiền lương cơ bản.

Đối với các công trình được hưởng thêm các khoản lương phụ, phụ cấp lương và các chế độ chính sách khác chưa tính trong thành phần đơn giá xây dựng công trình đã nêu ở trên hoặc được hưởng phụ cấp lưu động ở mức cao hơn 20% thì được bổ sung khoản này vào chi phí nhân công theo hướng dẫn ở bảng tổng hợp giá trị dự toán lắp đặt.

Chi phí nhân công trong đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt được tính cho loại công tác xây lắp nhóm II.

c. Chi phí máy thi công:

Là chi phí sử dụng máy và thiết bị thi công chính trực tiếp thực hiện kể cả máy và thiết bị phụ phục vụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt, bao gồm: chi phí khấu hao cơ bản, chi phí khấu hao sửa chữa lớn, chi phí nhiên liệu, động lực, tiền lương của công nhân điều khiển và phục vụ máy, chi phí sửa chữa thường xuyên và chi phí khác của máy.

II. KẾT CẤU TẬP ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN LẮP ĐẶT

Tập đơn giá XDCT - Phần lắp đặt bao gồm 04 chương, phân theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu lắp đặt và được mã hóa thống nhất theo hệ mã 2 chữ cái đầu và 5 số tiếp theo như quy định trong định mức số 33/2005/QĐ-BXD ngày 04 tháng 10 năm 2005.

Chương I	: Lắp đặt hệ thống điện trong công trình

Chương II	: Lắp đặt các loại ống và phụ tùng

Chương III	: Bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị

Chương IV	: Khai thác nước ngầm

III. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

- Tập đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt là cơ sở để lập dự toán, tổng dự toán công trình xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng công trình. Đối với những công tác xây dựng như công tác đào, đắp đất đá, xây, trát, đổ bê tông, ván khuôn, cốt thép… áp dụng theo Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng.

- Chiều cao ghi trong đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt là chiều cao tính từ cột  0.00 theo thiết kế công trình đến độ cao  4m, nếu thi công ở độ cao > 4m được áp dụng đơn giá bốc xếp vận chuyển lên cao như quy định trong Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng.

- Đối với công tác lắp đặt điện, đường ống và phụ tùng ống cấp thoát nước, bảo ôn, điều hòa không khí, phụ kiện sinh hoạt và vệ sinh trong công trình phải dùng dàn giáo thép để thi công thì được áp dụng đơn giá lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo thép công cụ trong Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng.

- Đối với những công tác lắp đặt chưa có định mức để làm cơ sở lập đơn giá thì chủ đầu tư và nhà thầu căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công, điều kiện thi công và phương pháp xây dựng định mức dự toán để lập định mức và xác định giá trị gói thầu khi thực hiện phương thức đấu thầu. Trường hợp chỉ định thầu thì chủ đầu tư phải gửi các định mức này về Sở Xây dựng để thỏa thuận với Bộ Xây dựng ban hành áp dụng.

- Đối với những công tác lắp đặt đã có trong hệ thống định mức hiện hành nhưng chưa phù hợp với biện pháp thi công, điều kiện thi công hoặc yêu cầu kỹ thuật của công trình thì chủ đầu tư cùng nhà thầu và tổ chức tư vấn thiết kế tiến hành điều chỉnh những định mức đó cho phù hợp và gửi các định mức này về Sở Xây dựng để thỏa thuận với Bộ Xây dựng ban hành áp dụng.

- Trong quá trình sử dụng tập đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt nếu gặp vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng để nghiên cứu giải quyết.

BẢNG GIÁ VẬT LIỆU ĐẾN HIỆN TRƯỜNG XÂY LẮP

(Giá chưa có thuế giá trị gia tăng)

| # STT | TÊN VẬT LIỆU – QUY CÁCH | ĐƠN VỊ | ## GIÁ VẬT LIỆU (Đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aptômát 1 pha 10A | cái | 17.000 |
| 2 | Aptômát 1 pha 50A | cái | 60.000 |
| 3 | Aptômát 1 pha 100A | cái | 130.000 |
| 4 | Aptômát 1 pha 150A | cái | 250.000 |
| 5 | Aptômát 1 pha 200A | cái | 350.000 |
| 6 | Aptômát 1 pha > 200A | cái | 400.000 |
| 7 | Aptômát 3 pha 10A | cái | 45.000 |
| 8 | Aptômát 3 pha 50A | cái | 100.000 |
| 9 | Aptômát 3 pha 100A | cái | 250.000 |
| 10 | Aptômát 3 pha 150A | cái | 350.000 |
| 11 | Aptômát 3 pha 200A | cái | 400.000 |
| 12 | Aptômát 3 pha > 200A | cái | 500.000 |
| 13 | Amiăng | kg | 10.000 |
| 14 | Ampe kế | cái | 150.000 |
| 15 | Axetylen | chai | 170.000 |
| 16 | Bentônít | kg | 1.200 |
| 17 | Bảng gỗ 90 x 150 mm | cái | 5.000 |
| 18 | Bảng gỗ 180 x 250 mm | cái | 8.000 |
| 19 | Bảng gỗ 300 x 400 mm | cái | 15.000 |
| 20 | Bảng gỗ 450 x 500 mm | cái | 17.000 |
| 21 | Bảng gỗ 600 x 700 mm | cái | 26.000 |
| 22 | Bộ giá 2 sứ | cái | 27.000 |
| 23 | Bộ giá 3 sứ | cái | 35.000 |
| 24 | Bộ giá 4 sứ | cái | 47.000 |
| 25 | Bể chứa nước inox dung tích 0,5m3 | bể | 1.000.000 |
| 26 | Bể chứa nước inox dung tích 1m3 | bể | 1.750.000 |
| 27 | Bể chứa nước inox dung tích 1,5m3 | bể | 3.000.000 |
| 28 | Bể chứa nước inox dung tích 2m3 | bể | 3.500.000 |
| 29 | Bể chứa nước inox dung tích 2,5m3 | bể | 4.200.000 |
| 30 | Bể chứa nước inox dung tích 3m3 | bể | 5.000.000 |
| 31 | Bể chứa nước inox dung tích 3,5m3 | bể | 5.980.000 |
| 32 | Bể chứa nước inox dung tích 4m3 | bể | 6.640.000 |
| 33 | Bể chứa nước inox dung tích 5m3 | bể | 8.550.000 |
| 34 | Bể chứa nước inox dung tích 6m3 | bể | 9.900.000 |
| 35 | Bể chứa nước bằng nhựa dung tích 0,25m3 | bể | 344.700 |
| 36 | Bể chứa nước bằng nhựa dung tích 0,3m3 | bể | 473.000 |
| 37 | Bể chứa nước bằng nhựa dung tích 0,4m3 | bể | 550.000 |
| 38 | Bể chứa nước bằng nhựa dung tích 0,5m3 | bể | 625.000 |
| 39 | Bể chứa nước bằng nhựa dung tích 0,7m3 | bể | 800.000 |
| 40 | Bể chứa nước bằng nhựa dung tích 0,9m3 | bể | 958.000 |
| 41 | Bể chứa nước bằng nhựa dung tích 1m3 | bể | 1.024.000 |
| 42 | Bể chứa nước bằng nhựa dung tích 1,5m3 | bể | 1.500.000 |
| 43 | Bể chứa nước bằng nhựa dung tích 2m3 | bể | 2.079.000 |
| 44 | Bể chứa nước bằng nhựa dung tích 3m3 | bể | 2.760.000 |
| 45 | Bể chứa nước bằng nhựa dung tích 4m3 | bể | 3.667.000 |
| 46 | Bột cao su | kg | 2.000 |
| 47 | Bu lông M8 x 30 | bộ | 1.500 |
| 48 | Bu lông M16 | bộ | 3.200 |
| 49 | Bu lông M20 | bộ | 4.000 |
| 50 | Bu lông M16 – M20 | bộ | 4.500 |
| 51 | Bu lông M20 – M24 | bộ | 6.000 |
| 52 | Bu lông M20 – M27 | bộ | 6.500 |
| 53 | Bu lông M20 – M30 | bộ | 6.500 |
| 54 | Bu lông M23 – M45 | bộ | 7.000 |
| 55 | Bu lông M24 – M27 | bộ | 7.000 |
| 56 | Bu lông M24 – M30 | bộ | 8.000 |
| 57 | Bu lông M24 – M33 | bộ | 8.000 |
| 58 | Bu lông M27 – M30 | bộ | 8.000 |
| 59 | Bu lông M27 – M33 | bộ | 9.000 |
| 60 | Bu lông M27 – M45 | bộ | 9.000 |
| 61 | Bu lông M30 – M39 | bộ | 11.000 |
| 62 | Bu lông M33 – M39 | bộ | 11.000 |
| 63 | Bu lông M39 – M45 | bộ | 12.000 |
| 64 | Bu lông M39 – M52 | bộ | 13.000 |
| 65 | Bu lông M45 – M52 | bộ | 15.000 |
| 66 | Bu lông mạ M6 x 20 | cái | 1.500 |
| 67 | Bu lông mạ M8 x 20 | cái | 1.800 |
| 68 | Bu lông mạ M10 x 30 | cái | 2.000 |
| 69 | Bu đường kính 15 mm | cái | 20.000 |
| 70 | Bu đường kính 20 mm | cái | 28.000 |
| 71 | Bu đường kính 25 mm | cái | 35.000 |
| 72 | Bu đường kính 32 mm | cái | 45.000 |
| 73 | Bu đường kính 40 mm | cái | 56.000 |
| 74 | Bu đường kính 50 mm | cái | 70.000 |
| 75 | Bu đường kính 60 mm | cái | 80.000 |
| 76 | Bu đường kính 70 mm | cái | 90.000 |
| 77 | Bu đường kính 80 mm | cái | 100.000 |
| 78 | Bu đường kính 90 mm | cái | 115.000 |
| 79 | Bu đường kính 100 mm | cái | 125.000 |
| 80 | Bu đường kính 110 mm | cái | 136.000 |
| 81 | Bu đường kính 125 mm | cái | 142.000 |
| 82 | Bu đường kính 150 mm | cái | 189.000 |
| 83 | Bu đường kính 160 mm | cái | 216.000 |
| 84 | Bu đường kính 170 mm | cái | 243.000 |
| 85 | Bu đường kính 180 mm | cái | 271.000 |
| 86 | Bu đường kính 200 mm | cái | 332.000 |
| 87 | Bu đường kính 250 mm | cái | 623.000 |
| 88 | Bu đường kính 300 mm | cái | 872.000 |
| 89 | Bu đường kính 350 mm | cái | 1.121.400 |
| 90 | Bu đường kính 400 mm | cái | 1.309.000 |
| 91 | Bu đường kính 500 mm | cái | 1.932.000 |
| 92 | Bu đường kính 600 mm | cái | 2.692.000 |
| 93 | Bu đường kính 700 mm | cái | 3.452.000 |
| 94 | Bu đường kính 800 mm | cái | 4.212.000 |
| 95 | Bu đường kính 900 mm | cái | 4.972.000 |
| 96 | Bu đường kính 1000 mm | cái | 5.732.000 |
| 97 | Bu đường kính 1100 mm | cái | 6.492.000 |
| 98 | Bu đường kính 1200 mm | cái | 7.252.000 |
| 99 | Bu đường kính 1300 mm | cái | 8.012.000 |
| 100 | Bu đường kính 1400 mm | cái | 8.772.000 |
| 101 | Bu đường kính 1500 mm | cái | 9.532.000 |
| 102 | Bu đường kính 1600 mm | cái | 10.292.000 |
| 103 | Bu đường kính 1800 mm | cái | 11.812.000 |
| 104 | Bu đường kính 2000 mm | cái | 13.332.000 |
| 105 | Bu đường kính 2200 mm | cái | 14.852.000 |
| 106 | Bu đường kính 2400 mm | cái | 16.372.000 |
| 107 | Bu đường kính 2500 mm | cái | 17.132.000 |
| 108 | Be đường kính 15 mm | cái | 30.000 |
| 109 | Be đường kính 20 mm | cái | 39.000 |
| 110 | Be đường kính 25 mm | cái | 49.000 |
| 111 | Be đường kính 32 mm | cái | 63.000 |
| 112 | Be đường kính 40 mm | cái | 78.000 |
| 113 | Be đường kính 50 mm | cái | 98.000 |
| 114 | Be đường kính 60 mm | cái | 105.000 |
| 115 | Be đường kính 70 mm | cái | 112.000 |
| 116 | Be đường kính 80 mm | cái | 121.000 |
| 117 | Be đường kính 90 mm | cái | 134.000 |
| 118 | Be đường kính 100 mm | cái | 148.000 |
| 119 | Be đường kính 110 mm | cái | 164.000 |
| 120 | Be đường kính 125 mm | cái | 188.000 |
| 121 | Be đường kính 150 mm | cái | 233.000 |
| 122 | Be đường kính 160 mm | cái | 252.000 |
| 123 | Be đường kính 170 mm | cái | 270.600 |
| 124 | Be đường kính 180 mm | cái | 289.400 |
| 125 | Be đường kính 200 mm | cái | 331.800 |
| 126 | Be đường kính 250 mm | cái | 754.000 |
| 127 | Be đường kính 300 mm | cái | 979.600 |
| 128 | Be đường kính 350 mm | cái | 1.281.000 |
| 129 | Be đường kính 400 mm | cái | 1.458.000 |
| 130 | Be đường kính 500 mm | cái | 2.045.000 |
| 131 | Be đường kính 600 mm | cái | 2.742.600 |
| 132 | Be đường kính 700 mm | cái | 3.406.840 |
| 133 | Be đường kính 800 mm | cái | 4.071.680 |
| 134 | Be đường kính 900 mm | cái | 4.736.520 |
| 135 | Be đường kính 1000 mm | cái | 5.401.360 |
| 136 | Be đường kính 1100 mm | cái | 6.066.200 |
| 137 | Be đường kính 1200 mm | cái | 6.731.040 |
| 138 | Be đường kính 1300 mm | cái | 7.395.860 |
| 139 | Be đường kính 1400 mm | cái | 8.060.720 |
| 140 | Be đường kính 1500 mm | cái | 8.725.560 |
| 141 | Be đường kính 1600 mm | cái | 9.390.400 |
| 142 | Be đường kính 1800 mm | cái | 10.720.080 |
| 143 | Be đường kính 2000 mm | cái | 12.049.760 |
| 144 | Be đường kính 2200 mm | cái | 13.378.000 |
| 145 | Be đường kính 2400 mm | cái | 14.707.000 |
| 146 | Be đường kính 2500 mm | cái | 15.371.500 |
| 147 | Băng tan | cái | 1.000 |
| 148 | Bích thép D40 mm | cái | 40.000 |
| 149 | Bích thép D50 mm | cái | 60.000 |
| 150 | Bích thép D75 mm | cái | 80.000 |
| 151 | Bích thép D100 mm | cái | 100.000 |
| 152 | Bích thép D150 mm | cái | 140.000 |
| 153 | Bích thép D200 mm | cái | 280.000 |
| 154 | Bích thép D250 mm | cái | 400.000 |
| 155 | Bích thép D300 mm | cái | 500.000 |
| 156 | Bích thép D350 mm | cái | 700.000 |
| 157 | Bích thép D400 mm | cái | 1.000.000 |
| 158 | Bích thép D500 mm | cái | 1.600.000 |
| 159 | Bích thép D600 mm | cái | 2.000.000 |
| 160 | Bích thép D700 mm | cái | 2.300.000 |
| 161 | Bích thép D800 mm | cái | 2.800.000 |
| 162 | Bích thép D1000 mm | cái | 3.400.000 |
| 163 | Bích thép D1200 mm | cái | 3.800.000 |
| 164 | Bích thép D1500 mm | cái | 4.000.000 |
| 165 | Bích thép D1800 mm | cái | 4.300.000 |
| 166 | Bích thép D2000 mm | cái | 4.700.000 |
| 167 | Bích thép D2200 mm | cái | 5.000.000 |
| 168 | Bích thép D2400 mm | cái | 5.300.000 |
| 169 | Bích thép D2500 mm | cái | 6.000.000 |
| 170 | Bích đặc D50 mm | cái | 45.000 |
| 171 | Bích đặc D100 mm | cái | 70.000 |
| 172 | Bích đặc D125 mm | cái | 90.000 |
| 173 | Bích đặc D150 mm | cái | 105.000 |
| 174 | Bích đặc D200 mm | cái | 150.000 |
| 175 | Bích đặc D250 mm | cái | 301.350 |
| 176 | Bích đặc D300 mm | cái | 433.650 |
| 177 | Bích đặc D350 mm | cái | 548.100 |
| 178 | Bích đặc D400 mm | cái | 767.550 |
| 179 | Bích đặc D500 mm | cái | 1.180.200 |
| 180 | Bích đặc D600 mm | cái | 1.758.750 |
| 181 | Bích đặc D700 mm | cái | 2.110.500 |
| 182 | Bích đặc D800 mm | cái | 2.532.600 |
| 183 | Bích đặc D900 mm | cái | 3.039.700 |
| 184 | Bích đặc D1000 mm | cái | 3.647.700 |
| 185 | Bích đặc D1100 mm | cái | 4.012.000 |
| 186 | Bích đặc D1200 mm | cái | 4.377.000 |
| 187 | Bích đặc D1300 mm | cái | 4.776.000 |
| 188 | Bích đặc D1400 mm | cái | 5.206.000 |
| 189 | Bích đặc D1500 mm | cái | 5.253.000 |
| 190 | Bích đặc D1600 mm | cái | 5.725.000 |
| 191 | Bích đặc D1800 mm | cái | 6.303.000 |
| 192 | Bích đặc D2000 mm | cái | 6.853.000 |
| 193 | Bích đặc D2200 mm | cái | 7.403.000 |
| 194 | Bích đặc D2400 mm | cái | 7.953.000 |
| 195 | Bích đặc D2500 mm | cái | 8.228.000 |
| 196 | Bích rỗng D50 mm | cái | 20.000 |
| 197 | Bích rỗng D100 mm | cái | 60.000 |
| 198 | Bích rỗng D125 mm | cái | 75.000 |
| 199 | Bích rỗng D150 mm | cái | 90.000 |
| 200 | Bích rỗng D200 mm | cái | 130.000 |
| 201 | Bích rỗng D250 mm | cái | 190.000 |
| 202 | Bích rỗng D300 mm | cái | 288.700 |
| 203 | Bích rỗng D350 mm | cái | 365.400 |
| 204 | Bích rỗng D400 mm | cái | 511.000 |
| 205 | Bích rỗng D500 mm | cái | 787.500 |
| 206 | Bích rỗng D600 mm | cái | 1.172.800 |
| 207 | Bích rỗng D700 mm | cái | 1.407.000 |
| 208 | Bích rỗng D800 mm | cái | 1.688.400 |
| 209 | Bích rỗng D900 mm | cái | 2.026.500 |
| 210 | Bích rỗng D1000 mm | cái | 2.431.800 |
| 211 | Bích rỗng D1100 mm | cái | 2.837.000 |
| 212 | Bích rỗng D1200 mm | cái | 3.242.400 |
| 213 | Bích rỗng D1300 mm | cái | 3.647.700 |
| 214 | Bích rỗng D1400 mm | cái | 4.053.000 |
| 215 | Bích rỗng D1500 mm | cái | 4.458.300 |
| 216 | Bích rỗng D1600 mm | cái | 4.863.600 |
| 217 | Bích rỗng D1800 mm | cái | 6.079.500 |
| 218 | Bích rỗng D2000 mm | cái | 6.890.100 |
| 219 | Bích rỗng D2200 mm | cái | 7.700.700 |
| 220 | Bích rỗng D2400 mm | cái | 8.511.300 |
| 221 | Bích rỗng D2500 mm | cái | 8.916.600 |
| 222 | Bông khoáng dày 40 mm | m3 | 400.000 |
| 223 | Bông khoáng dày 60 mm | m3 | 450.000 |
| 224 | Băng vải thủy tinh | cuộn | 5.000 |
| 225 | Bông thủy tinh | m3 | 450.000 |
| 226 | Băng dính giấy bạc | cuộn | 8.000 |
| 227 | Bông khoáng | m3 | 400.000 |
| 228 | Băng cuốn bảo ôn | cuộn | 10.000 |
| 229 | Bi hợp kim | kg | 15.000 |
| 230 | Bộ cần khoan loại D165 : 600 kg/bộ | bộ | 5.280.000 |
| 231 | Bộ cần khoan loại D188 : 840 kg/bộ | bộ | 7.392.000 |
| 232 | Bộ cần khoan loại D220 : 1120 kg/bộ | bộ | 9.856.000 |
| 233 | Bộ choòng nón xoay loại M (01D132+01D190) | bộ | 171.000 |
| 234 | Bộ choòng nón xoay loại C (01D132+01D190) | bộ | 220.000 |
| 235 | Bộ choòng nón xoay loại T (01D132+01D190) | bộ | 293.000 |
| 236 | Bộ choòng nón xoay loại K (01D132+01D190) | bộ | 293.000 |
| 237 | Bộ choòng nón xoay loại M (01D132+01D190+01D295) | bộ | 327.000 |
| 238 | Bộ choòng nón xoay loại C (01D132+01D190+01D295) | bộ | 421.000 |
| 239 | Bộ choòng nón xoay loại T (01D132+01D190+01D295) | bộ | 561.000 |
| 240 | Bộ choòng nón xoay loại K (01D132+01D190+01D295) | bộ | 561.000 |
| 241 | Bộ choòng nón xoay loại M (01D310+01D390) | bộ | 371.000 |
| 242 | Bộ choòng nón xoay loại C (01D310+01D390) | bộ | 477.000 |
| 243 | Bộ choòng nón xoay loại T (01D310+01D390) | bộ | 637.000 |
| 244 | Bộ choòng nón xoay loại K (01D310+01D390) | bộ | 637.000 |
| 245 | Bộ choòng nón xoay loại M (01D310+01D390+01D490) | bộ | 424.000 |
| 246 | Bộ choòng nón xoay loại C (01D310+01D390+01D490) | bộ | 545.000 |
| 247 | Bộ choòng nón xoay loại T (01D310+01D390+01D490) | bộ | 727.000 |
| 248 | Bộ choòng nón xoay loại K (01D310+01D390+01D490) | bộ | 727.000 |
| 249 | Bộ choòng nón xoay loại M (01D310+01D390+01D490+01D590) | bộ | 944.000 |
| 250 | Bộ choòng nón xoay loại C (01D310+01D390+01D490+01D590) | bộ | 1.213.000 |
| 251 | Bộ choòng nón xoay loại T (01D310+01D390+01D490+01D590) | bộ | 1.618.000 |
| 252 | Bộ choòng nón xoay loại K (01D310+01D390+01D490+01D590) | bộ | 1.618.000 |
| 253 | Bộ choòng nón xoay loại M (01D310+01D390+01D490+01D590+01D690) | bộ | 1.310.000 |
| 254 | Bộ choòng nón xoay loại C (01D310+01D390+01D490+01D590+01D690) | bộ | 1.683.000 |
| 255 | Bộ choòng nón xoay loại T (01D310+01D390+01D490+01D590+01D690) | bộ | 2.245.000 |
| 256 | Bộ choòng nón xoay loại K (01D310+01D390+01D490+01D590+01D690) | bộ | 2.245.000 |
| 257 | Bộ choòng nón xoay loại M (01D310+01D390+01D490+01D590+01D690+ 01D790) | bộ | 1.729.000 |
| 258 | Bộ choòng nón xoay loại C (01D310+01D390+01D490+01D590+01D690+ 01D790) | bộ | 2.222.000 |
| 259 | Bộ choòng nón xoay loại T (01D310+01D390+01D490+01D590+01D690+ 01D790) | bộ | 2.963.000 |
| 260 | Bộ choòng nón xoay loại K (01D310+01D390+01D490+01D590+01D690+ 01D790) | bộ | 2.963.000 |
| 261 | Bộ choòng nón xoay loại M (01D310+01D390+01D490+01D590+01D690+ 01D790+01D890) | bộ | 2.201.000 |
| 262 | Bộ choòng nón xoay loại C (01D310+01D390+01D490+01D590+01D690+ 01D790+01D890) | bộ | 2.829.000 |
| 263 | Bộ choòng nón xoay loại T (01D310+01D390+01D490+01D590+01D690+ 01D790+01D890) | bộ | 3.772.000 |
| 264 | Bộ choòng nón xoay loại K (01D310+01D390+01D490+01D590+01D690+ 01D790+01D890) | bộ | 3.772.000 |
| 265 | Bộ choòng nón xoay loại M (01D310+01D390+01D490+01D590+01D690+ 01D790+01D890+01D990) | bộ | 2.726.000 |
| 266 | Bộ choòng nón xoay loại C (01D310+01D390+01D490+01D590+01D690+ 01D790+01D890+01D990) | bộ | 3.504.000 |
| 267 | Bộ choòng nón xoay loại T (01D310+01D390+01D490+01D590+01D690+ 01D790+01D890+01D990) | bộ | 4.672.000 |
| 268 | Bộ choòng nón xoay loại K (01D310+01D390+01D490+01D590+01D690+ 01D790+01D890+01D990) | bộ | 4.672.000 |
| 269 | Cát vàng | m3 | 72.000 |
| 270 | Cát đổ bê tông | m3 | 86.000 |
| 271 | Củi đun | kg | 1.000 |
| 272 | Cao su tấm | m2 | 90.000 |
| 273 | Cọc chống sét | cọc | 25.000 |
| 274 | Cọc ống đồng đk 50mm | cọc | 50.000 |
| 275 | Côn thép tráng kẽm D15 mm | cái | 2.00 |
| 276 | Côn thép tráng kẽm D20 mm | cái | 2.500 |
| 277 | Côn thép tráng kẽm D25 mm | cái | 3.000 |
| 278 | Côn thép tráng kẽm D32 mm | cái | 3.500 |
| 279 | Côn thép tráng kẽm D40 mm | cái | 4.500 |
| 280 | Côn thép tráng kẽm D50 mm | cái | 7.000 |
| 281 | Côn thép tráng kẽm D67 mm | cái | 10.000 |
| 282 | Côn thép tráng kẽm D76 mm | cái | 14.000 |
| 283 | Côn thép tráng kẽm D89 mm | cái | 15.000 |
| 284 | Côn thép tráng kẽm D100 mm | cái | 20.000 |
| 285 | Cút thép tráng kẽm D15 mm | cái | 2.000 |
| 286 | Cút thép tráng kẽm D20 mm | cái | 2.500 |
| 287 | Cút thép tráng kẽm D25 mm | cái | 3.000 |
| 288 | Cút thép tráng kẽm D32 mm | cái | 4.000 |
| 289 | Cút thép tráng kẽm D40 mm | cái | 5.000 |
| 290 | Cút thép tráng kẽm D50 mm | cái | 8.000 |
| 291 | Cút thép tráng kẽm D67 mm | cái | 11.000 |
| 292 | Cút thép tráng kẽm D76 mm | cái | 15.000 |
| 293 | Cút thép tráng kẽm D89 mm | cái | 16.000 |
| 294 | Cút thép tráng kẽm D100 mm | cái | 21.000 |
| 295 | Côn nhựa miệng bát D32 mm | cái | 3.000 |
| 296 | Côn nhựa miệng bát D40 mm | cái | 4.500 |
| 297 | Côn nhựa miệng bát D50 mm | cái | 5.500 |
| 298 | Côn nhựa miệng bát D65 mm | cái | 6.500 |
| 299 | Côn nhựa miệng bát D89 mm | cái | 8.500 |
| 300 | Côn nhựa miệng bát D100 mm | cái | 25.000 |
| 301 | Côn nhựa miệng bát D125 mm | cái | 40.000 |
| 302 | Côn nhựa miệng bát D150 mm | cái | 60.000 |
| 303 | Côn nhựa miệng bát D200 mm | cái | 70.000 |
| 304 | Côn nhựa miệng bát D250 mm | cái | 85.000 |
| 305 | Côn nhựa miệng bát D300 mm | cái | 100.000 |
| 306 | Cút nhựa miệng bát D32 mm | cái | 3.000 |
| 307 | Cút nhựa miệng bát D40 mm | cái | 4.500 |
| 308 | Cút nhựa miệng bát D50 mm | cái | 5.500 |
| 309 | Cút nhựa miệng bát D65 mm | cái | 6.500 |
| 310 | Cút nhựa miệng bát D89 mm | cái | 8.500 |
| 311 | Cút nhựa miệng bát D100 mm | cái | 25.000 |
| 312 | Cút nhựa miệng bát D125 mm | cái | 40.000 |
| 313 | Cút nhựa miệng bát D150 mm | cái | 60.000 |
| 314 | Cút nhựa miệng bát D200 mm | cái | 70.000 |
| 315 | Cút nhựa miệng bát D250 mm | cái | 85.000 |
| 316 | Cút nhựa miệng bát D300 mm | cái | 100.000 |
| 317 | Côn nhựa hàn D20 mm | cái | 1.500 |
| 318 | Côn nhựa hàn D25 mm | cái | 2.000 |
| 319 | Côn nhựa hàn D32 mm | cái | 3.000 |
| 320 | Côn nhựa hàn D40 mm | cái | 4.000 |
| 321 | Côn nhựa hàn D50 mm | cái | 5.000 |
| 322 | Côn nhựa hàn D60 mm | cái | 6.000 |
| 323 | Côn nhựa hàn D75 mm | cái | 8.000 |
| 324 | Côn nhựa hàn D80 mm | cái | 24.000 |
| 325 | Côn nhựa hàn D100 mm | cái | 38.000 |
| 326 | Côn nhựa hàn D125 mm | cái | 58.000 |
| 327 | Côn nhựa hàn D150 mm | cái | 65.000 |
| 328 | Côn nhựa hàn D200 mm | cái | 80.000 |
| 329 | Côn nhựa hàn D250 mm | cái | 90.000 |
| 330 | Cút nhựa hàn D20 mm | cái | 1.500 |
| 331 | Cút nhựa hàn D25 mm | cái | 2.000 |
| 332 | Cút nhựa hàn D32 mm | cái | 3.000 |
| 333 | Cút nhựa hàn D40 mm | cái | 4.000 |
| 334 | Cút nhựa hàn D50 mm | cái | 5.000 |
| 335 | Cút nhựa hàn D60 mm | cái | 6.000 |
| 336 | Cút nhựa hàn D75 mm | cái | 8.000 |
| 337 | Cút nhựa hàn D80 mm | cái | 24.000 |
| 338 | Cút nhựa hàn D100 mm | cái | 38.000 |
| 339 | Cút nhựa hàn D125 mm | cái | 58.000 |
| 340 | Cút nhựa hàn D150 mm | cái | 65.000 |
| 341 | Cút nhựa hàn D200 mm | cái | 80.000 |
| 342 | Cút nhựa hàn D250 mm | cái | 90.000 |
| 343 | Côn nhựa măng sông D15 mm | cái | 1.000 |
| 344 | Côn nhựa măng sông D20 mm | cái | 1.500 |
| 345 | Côn nhựa măng sông D25 mm | cái | 2.000 |
| 346 | Côn nhựa măng sông D32 mm | cái | 3.000 |
| 347 | Côn nhựa măng sông D40 mm | cái | 4.000 |
| 348 | Côn nhựa măng sông D50 mm | cái | 5.000 |
| 349 | Côn nhựa măng sông D67 mm | cái | 6.000 |
| 350 | Côn nhựa măng sông D76 mm | cái | 8.000 |
| 351 | Côn nhựa măng sông D89 mm | cái | 24.000 |
| 352 | Côn nhựa măng sông D100 mm | cái | 38.000 |
| 353 | Cút nhựa măng sông D15 mm | cái | 1.000 |
| 354 | Cút nhựa măng sông D20 mm | cái | 1.500 |
| 355 | Cút nhựa măng sông D25 mm | cái | 2.000 |
| 356 | Cút nhựa măng sông D32 mm | cái | 3.000 |
| 357 | Cút nhựa măng sông D40 mm | cái | 4.000 |
| 358 | Cút nhựa măng sông D50 mm | cái | 5.000 |
| 359 | Cút nhựa măng sông D67 mm | cái | 6.000 |
| 360 | Cút nhựa măng sông D76 mm | cái | 8.000 |
| 361 | Cút nhựa măng sông D89 mm | cái | 24.000 |
| 362 | Cút nhựa măng sông D100 mm | cái | 38.000 |
| 363 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D100 mm | cái | 25.000 |
| 364 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D150 mm | cái | 33.000 |
| 365 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D200 mm | cái | 45.000 |
| 366 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D250 mm | cái | 101.000 |
| 367 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D300 mm | cái | 194.000 |
| 368 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D350 mm | cái | 226.450 |
| 369 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D400 mm | cái | 256.800 |
| 370 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D500 mm | cái | 323.500 |
| 371 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D600 mm | cái | 388.200 |
| 372 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D700 mm | cái | 452.900 |
| 373 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D800 mm | cái | 517.600 |
| 374 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D1000 mm | cái | 647.000 |
| 375 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D100 mm | cái | 25.000 |
| 376 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D150 mm | cái | 33.000 |
| 377 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D200 mm | cái | 45.000 |
| 378 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D250 mm | cái | 101.000 |
| 379 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D300 mm | cái | 194.000 |
| 380 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D350 mm | cái | 226.450 |
| 381 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D400 mm | cái | 258.800 |
| 382 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D500 mm | cái | 323.500 |
| 383 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D600 mm | cái | 388.200 |
| 384 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D700 mm | cái | 452.900 |
| 385 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D800 mm | cái | 517.600 |
| 386 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D1000 mm | cái | 647.000 |
| 387 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D100 mm | cái | 32.500 |
| 388 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D150 mm | cái | 42.900 |
| 389 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D200 mm | cái | 58.500 |
| 390 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D250 mm | cái | 131.300 |
| 391 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D300 mm | cái | 252.200 |
| 392 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D350 mm | cái | 294.385 |
| 393 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D400 mm | cái | 336.440 |
| 394 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D500 mm | cái | 420.550 |
| 395 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D600 mm | cái | 504.660 |
| 396 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D700 mm | cái | 588.770 |
| 397 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D800 mm | cái | 672.880 |
| 398 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D1000 mm | cái | 841.100 |
| 399 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D100 mm | cái | 32.500 |
| 400 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D150 mm | cái | 42.900 |
| 401 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D200 mm | cái | 58.500 |
| 402 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D250 mm | cái | 131.300 |
| 403 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D300 mm | cái | 252.200 |
| 404 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D350 mm | cái | 294.385 |
| 405 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D400 mm | cái | 336.440 |
| 406 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D500 mm | cái | 420.550 |
| 407 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D600 mm | cái | 504.660 |
| 408 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D700 mm | cái | 588.770 |
| 409 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D800 mm | cái | 672.880 |
| 410 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D1000 mm | cái | 841.100 |
| 411 | Côn nhựa nhôm măng sông D12 mm | cái | 2.000 |
| 412 | Côn nhựa nhôm măng sông D16 mm | cái | 2.500 |
| 413 | Côn nhựa nhôm măng sông D20 mm | cái | 3.000 |
| 414 | Côn nhựa nhôm măng sông D26 mm | cái | 3.600 |
| 415 | Côn nhựa nhôm măng sông D32 mm | cái | 5.200 |
| 416 | Cút nhựa nhôm măng sông D12 mm | cái | 2.000 |
| 417 | Cút nhựa nhôm măng sông D16 mm | cái | 2.500 |
| 418 | Cút nhựa nhôm măng sông D20 mm | cái | 3.000 |
| 419 | Cút nhựa nhôm măng sông D26 mm | cái | 3.600 |
| 420 | Cút nhựa nhôm măng sông D32 mm | cái | 5.200 |
| 421 | Cửa lưới 250 x 200 mm | cái | 5.000 |
| 422 | Cửa lưới 500 x 300 mm | cái | 15.000 |
| 423 | Cửa lưới 500 x 400 mm | cái | 20.000 |
| 424 | Cửa lưới 500 x 500 mm | cái | 25.000 |
| 425 | Cửa lưới 600 x 600 mm | cái | 36.000 |
| 426 | Cửa lưới 1000 x 400 mm | cái | 40.000 |
| 427 | Cửa lưới 1000 x 600 mm | cái | 60.000 |
| 428 | Cửa lưới 1300 x 1200 mm | cái | 156.000 |
| 429 | Cửa lưới 1250 x 300 mm | cái | 37.500 |
| 430 | Cửa lưới 1500 x 200 mm | cái | 30.000 |
| 431 | Cửa lưới 1500 x 500 mm | cái | 75.000 |
| 432 | Cửa lưới 1600 x 1500 mm | cái | 240.000 |
| 433 | Cửa lưới 2000 x 200 mm | cái | 40.000 |
| 434 | Cửa lưới 3000 x 250 mm | cái | 75.000 |
| 435 | Cửa gió đơn 150 x 150 mm | cái | 22.000 |
| 436 | Cửa gió đơn 200 x 200 mm | cái | 40.000 |
| 437 | Cửa gió đơn 100 x 200 mm | cái | 20.000 |
| 438 | Cửa gió đơn 200 x 300 mm | cái | 60.000 |
| 439 | Cửa gió đơn 200 x 400 mm | cái | 80.000 |
| 440 | Cửa gió đơn 200 x 600 mm | cái | 120.000 |
| 441 | Cửa gió kép 200 x 450 mm | cái | 120.000 |
| 442 | Cửa gió kép 200 x 750 mm | cái | 200.000 |
| 443 | Cửa gió kép 200 x 950 mm | cái | 250.000 |
| 444 | Cửa gió kép 200 x 1200 mm | cái | 300.000 |
| 445 | Cửa gió kép 200 x 400 mm | cái | 100.000 |
| 446 | Cửa gió kép 200 x 850 mm | cái | 250.000 |
| 447 | Cửa phân phối khí | cái | 300.000 |
| 448 | Chậu rửa 1 vòi | bộ | 200.000 |
| 449 | Chậu rửa 2 vòi | bộ | 300.000 |
| 450 | Chậu xí bệt | bộ | 250.000 |
| 451 | Chậu xí xổm | bộ | 105.000 |
| 452 | Chậu tiểu nam | bộ | 114.300 |
| 453 | Chậu tiểu nữ | bộ | 150.000 |
| 454 | Công tắc chuông | cái | 5.000 |
| 455 | Cầu dao 3 cực 1 chiều 60 A | bộ | 50.000 |
| 456 | Cầu dao 3 cực 1 chiều 100 A | bộ | 110.000 |
| 457 | Cầu dao 3 cực 1 chiều 200 A | bộ | 160.000 |
| 458 | Cầu dao 3 cực 1 chiều 400 A | bộ | 180.000 |
| 459 | Cầu dao 3 cực đảo chiều 60 A | bộ | 50.000 |
| 460 | Cầu dao 3 cực đảo chiều 100 A | bộ | 120.000 |
| 461 | Cầu dao 3 cực đảo chiều 200 A | bộ | 180.000 |
| 462 | Cầu dao 3 cực đảo chiều 400 A | bộ | 200.000 |
| 463 | Chuông điện | cái | 15.000 |
| 464 | Clor bột | gram | 35 |
| 465 | Chao chụp thường | bộ | 3.000 |
| 466 | Công tơ 1 pha | cái | 65.000 |
| 467 | Công tơ 3 pha | cái | 100.000 |
| 468 | Công tơ 3 pha 5A | cái | 100.000 |
| 469 | Cùm nhựa nối ống gân xoắc HDPE D100 mm | cái | 9.000 |
| 470 | Cùm nhựa nối ống gân xoắc HDPE D150 mm | cái | 13.000 |
| 471 | Cùm nhựa nối ống gân xoắc HDPE D200 mm | cái | 16.000 |
| 472 | Cùm nhựa nối ống gân xoắc HDPE D250 mm | cái | 22.000 |
| 473 | Cùm nhựa nối ống gân xoắc HDPE D300 mm | cái | 30.000 |
| 474 | Cùm nhựa nối ống gân xoắc HDPE D350 mm | cái | 34.000 |
| 475 | Cùm nhựa nối ống gân xoắc HDPE D400 mm | cái | 36.000 |
| 476 | Cùm nhựa nối ống gân xoắc HDPE D500 mm | cái | 54.000 |
| 477 | Cùm nhựa nối ống gân xoắc HDPE D600 mm | cái | 65.000 |
| 478 | Cùm nhựa nối ống gân xoắc HDPE D700 mm | cái | 78.000 |
| 479 | Cùm nhựa nối ống gân xoắc HDPE D800 mm | cái | 90.000 |
| 480 | Cùm nhựa nối ống gân xoắc HDPE D1000 mm | cái | 120.000 |
| 481 | Cần khoan D114 mm | m | 450.000 |
| 482 | Công tắc 1 hạt | cái | 5.000 |
| 483 | Công tắc 2 hạt | cái | 10.000 |
| 484 | Công tắc 3 hạt | cái | 15.000 |
| 485 | Công tắc 4 hạt | cái | 20.000 |
| 486 | Công tắc 5 hạt | cái | 25.000 |
| 487 | Công tắc 6 hạt | cái | 30.000 |
| 488 | Công tắc loại 1 công tác + 1 ổ cắm | cái | 30.000 |
| 489 | Công tắc loại 1 công tác + 2 ổ cắm | cái | 45.000 |
| 490 | Công tắc loại 1 công tác + 3 ổ cắm | cái | 70.000 |
| 491 | Công tắc loại 2 công tác + 1 ổ cắm | cái | 35.000 |
| 492 | Công tắc loại 2 công tác + 2 ổ cắm | cái | 60.000 |
| 493 | Công tắc loại 2 công tác + 3 ổ cắm | cái | 80.000 |
| 494 | Cống hộp đúc sẵn 400 x 600 mm, L = 1m | m | 200.000 |
| 495 | Cống hộp đúc sẵn 600 x 600 mm, L = 1m | m | 240.000 |
| 496 | Cống hộp đúc sẵn 400 x 800 mm, L = 1m | m | 240.000 |
| 497 | Cống hộp đúc sẵn 600 x 800 mm, L = 1m | m | 280.000 |
| 498 | Cống hộp đúc sẵn 800 x 800 mm, L = 1m | m | 320.000 |
| 499 | Cống hộp đúc sẵn 400 x 1000 mm, L = 1m | m | 280.000 |
| 500 | Cống hộp đúc sẵn 800 x 1000 mm, L = 1m | m | 360.000 |
| 501 | Cống hộp đúc sẵn 800 x 1400 mm, L = 1m | m | 440.000 |
| 502 | Cống hộp đúc sẵn 1200 x 1400 mm, L = 1m | m | 520.000 |
| 503 | Cống hộp đúc sẵn 1400 x 1500 mm, L = 1m | m | 580.000 |
| 504 | Cống hộp đúc sẵn 1200 x 1600 mm, L = 1m | m | 560.000 |
| 505 | Cống hộp đúc sẵn 1200 x 1800 mm, L = 1m | m | 600.000 |
| 506 | Cống hộp đúc sẵn 1400 x 1800 mm, L = 1m | m | 640.000 |
| 507 | Cống hộp đúc sẵn 1200 x 2000 mm, L = 1m | m | 640.000 |
| 508 | Cống hộp đúc sẵn 1400 x 2000 mm, L = 1m | m | 680.000 |
| 509 | Cống hộp đúc sẵn 1400 x 2200 mm, L = 1m | m | 720.000 |
| 510 | Cống hộp đúc sẵn 2200 x 1500 mm, L = 1m | m | 740.000 |
| 511 | Cống hộp đúc sẵn 2200 x 1800 mm, L = 1m | m | 800.000 |
| 512 | Cống hộp đúc sẵn 2500 x 1500 mm, L = 1m | m | 800.000 |
| 513 | Cống hộp đúc sẵn 2500 x 2000 mm, L = 1m | m | 900.000 |
| 514 | Cống hộp đúc sẵn 2500 x 2500 mm, L = 1m | m | 1.000.000 |
| 515 | Cống hộp đúc sẵn 3000 x 3000 mm, L = 1m | m | 1.200.000 |
| 516 | Cồn rửa | kg | 8.000 |
| 517 | Cao su làm giăng ống thông gió | m2 | 90.000 |
| 518 | Côn bê tông D400 mm | cái | 55.264 |
| 519 | Côn bê tông D500 mm | cái | 69.080 |
| 520 | Côn bê tông D600 mm | cái | 82.896 |
| 521 | Côn bê tông D700 mm | cái | 96.712 |
| 522 | Côn bê tông D800 mm | cái | 110.528 |
| 523 | Côn bê tông D900 mm | cái | 124.344 |
| 524 | Côn bê tông D1000 mm | cái | 226.080 |
| 525 | Côn bê tông D1200 mm | cái | 271.296 |
| 526 | Côn bê tông D1400 mm | cái | 316.512 |
| 527 | Côn bê tông D1500 mm | cái | 339.120 |
| 528 | Côn bê tông D1600 mm | cái | 361.728 |
| 529 | Côn bê tông D1800 mm | cái | 406.944 |
| 530 | Côn bê tông D2000 mm | cái | 452.160 |
| 531 | Cút bê tông D400 mm | cái | 58.000 |
| 532 | Cút bê tông D500 mm | cái | 72.000 |
| 533 | Cút bê tông D600 mm | cái | 86.000 |
| 534 | Cút bê tông D700 mm | cái | 100.000 |
| 535 | Cút bê tông D800 mm | cái | 115.000 |
| 536 | Cút bê tông D900 mm | cái | 130.000 |
| 537 | Cút bê tông D1000 mm | cái | 230.000 |
| 538 | Cút bê tông D1200 mm | cái | 275.000 |
| 539 | Cút bê tông D1400 mm | cái | 320.000 |
| 540 | Cút bê tông D1500 mm | cái | 345.000 |
| 541 | Cút bê tông D1600 mm | cái | 365.000 |
| 542 | Cút bê tông D1800 mm | cái | 420.000 |
| 543 | Cút bê tông D2000 mm | cái | 455.000 |
| 544 | Cút sành D50 mm | cái | 5.000 |
| 545 | Cút sành D75 mm | cái | 7.000 |
| 546 | Cút sành D100 mm | cái | 8.500 |
| 547 | Cút sành D150 mm | cái | 10.000 |
| 548 | Cút sành D200 mm | cái | 13.000 |
| 549 | Côn gang D50 mm | cái | 40.000 |
| 550 | Côn gang D75 mm | cái | 56.000 |
| 551 | Côn gang D100 mm | cái | 95.000 |
| 552 | Côn gang D150 mm | cái | 150.000 |
| 553 | Côn gang D200 mm | cái | 185.000 |
| 554 | Côn gang D250 mm | cái | 270.000 |
| 555 | Côn gang D300 mm | cái | 340.000 |
| 556 | Côn gang D350 mm | cái | 390.000 |
| 557 | Côn gang D400 mm | cái | 430.000 |
| 558 | Côn gang D500 mm | cái | 480.000 |
| 559 | Côn gang D600 mm | cái | 560.000 |
| 560 | Côn gang D700 mm | cái | 640.000 |
| 561 | Côn gang D800 mm | cái | 700.000 |
| 562 | Côn gang D900 mm | cái | 780.000 |
| 563 | Côn gang D1000 mm | cái | 900.000 |
| 564 | Côn gang D1100 mm | cái | 1.000.000 |
| 565 | Côn gang D1200 mm | cái | 1.100.000 |
| 566 | Côn gang D1400 mm | cái | 1.250.000 |
| 567 | Côn gang D1500 mm | cái | 1.350.000 |
| 568 | Côn gang D1600 mm | cái | 1.450.000 |
| 569 | Côn gang D1800 mm | cái | 1.560.000 |
| 570 | Côn gang D2000 mm | cái | 1.800.000 |
| 571 | Côn gang D2200 mm | cái | 1.900.000 |
| 572 | Côn gang D2400 mm | cái | 2.100.000 |
| 573 | Côn gang D2500 mm | cái | 2.300.000 |
| 574 | Cút gang D50 mm | cái | 40.000 |
| 575 | Cút gang D75 mm | cái | 56.000 |
| 576 | Cút gang D100 mm | cái | 95.000 |
| 577 | Cút gang D150 mm | cái | 150.000 |
| 578 | Cút gang D200 mm | cái | 185.000 |
| 579 | Cút gang D250 mm | cái | 270.000 |
| 580 | Cút gang D300 mm | cái | 340.000 |
| 581 | Côn gang D350 mm | cái | 390.000 |
| 582 | Côn gang D400 mm | cái | 430.000 |
| 583 | Cút gang D500 mm | cái | 480.000 |
| 584 | Cút gang D600 mm | cái | 560.000 |
| 585 | Cút gang D700 mm | cái | 640.000 |
| 586 | Cút gang D800 mm | cái | 700.000 |
| 587 | Cút gang D900 mm | cái | 780.000 |
| 588 | Cút gang D1000 mm | cái | 900.000 |
| 589 | Cút gang D1100 mm | cái | 1.000.000 |
| 590 | Cút gang D1200 mm | cái | 1.100.000 |
| 591 | Cút gang D1400 mm | cái | 1.250.000 |
| 592 | Cút gang D1500 mm | cái | 1.350.000 |
| 593 | Cút gang D1600 mm | cái | 1.450.000 |
| 594 | Cút gang D1800 mm | cái | 1.560.000 |
| 595 | Cút gang D2000 mm | cái | 1.800.000 |
| 596 | Cút gang D2200 mm | cái | 1.900.000 |
| 597 | Cút gang D2400 mm | cái | 2.100.000 |
| 598 | Cút gang D2500 mm | cái | 2.300.000 |
| 599 | Côn gang mặt bích D50 mm | cái | 40.000 |
| 600 | Côn gang mặt bích D75 mm | cái | 56.000 |
| 601 | Côn gang mặt bích D100 mm | cái | 95.000 |
| 602 | Côn gang mặt bích D150 mm | cái | 150.000 |
| 603 | Côn gang mặt bích D200 mm | cái | 185.000 |
| 604 | Côn gang mặt bích D250 mm | cái | 270.000 |
| 605 | Côn gang mặt bích D300 mm | cái | 340.000 |
| 606 | Côn gang mặt bích D350 mm | cái | 390.000 |
| 607 | Côn gang mặt bích D400 mm | cái | 430.000 |
| 608 | Côn gang mặt bích D500 mm | cái | 480.000 |
| 609 | Côn gang mặt bích D600 mm | cái | 560.000 |
| 610 | Côn gang mặt bích D700 mm | cái | 640.000 |
| 611 | Côn gang mặt bích D800 mm | cái | 700.000 |
| 612 | Côn gang mặt bích D900 mm | cái | 780.000 |
| 613 | Côn gang mặt bích D1000 mm | cái | 900.000 |
| 614 | Côn gang mặt bích D1100 mm | cái | 1.000.000 |
| 615 | Côn gang mặt bích D1200 mm | cái | 1.100.000 |
| 616 | Côn gang mặt bích D1400 mm | cái | 1.250.000 |
| 617 | Côn gang mặt bích D1500 mm | cái | 1.350.000 |
| 618 | Côn gang mặt bích D1600 mm | cái | 1.450.000 |
| 619 | Côn gang mặt bích D1800 mm | cái | 1.560.000 |
| 620 | Côn gang mặt bích D2000 mm | cái | 1.800.000 |
| 621 | Côn gang mặt bích D2200 mm | cái | 1.900.000 |
| 622 | Côn gang mặt bích D2400 mm | cái | 2.100.000 |
| 623 | Côn gang mặt bích D2500 mm | cái | 2.300.000 |
| 624 | Cút gang mặt bích D50 mm | cái | 40.000 |
| 625 | Cút gang mặt bích D75 mm | cái | 56.000 |
| 626 | Cút gang mặt bích D100 mm | cái | 95.000 |
| 627 | Cút gang mặt bích D150 mm | cái | 150.000 |
| 628 | Cút gang mặt bích D200 mm | cái | 185.000 |
| 629 | Cút gang mặt bích D250 mm | cái | 270.000 |
| 630 | Cút gang mặt bích D300 mm | cái | 340.000 |
| 631 | Cút gang mặt bích D350 mm | cái | 390.000 |
| 632 | Cút gang mặt bích D400 mm | cái | 430.000 |
| 633 | Cút gang mặt bích D500 mm | cái | 480.000 |
| 634 | Cút gang mặt bích D600 mm | cái | 560.000 |
| 635 | Cút gang mặt bích D700 mm | cái | 640.000 |
| 636 | Cút gang mặt bích D800 mm | cái | 700.000 |
| 637 | Cút gang mặt bích D900 mm | cái | 780.000 |
| 638 | Cút gang mặt bích D1000 mm | cái | 900.000 |
| 639 | Cút gang mặt bích D1100 mm | cái | 1.000.000 |
| 640 | Cút gang mặt bích D1200 mm | cái | 1.100.000 |
| 641 | Cút gang mặt bích D1400 mm | cái | 1.250.000 |
| 642 | Cút gang mặt bích D1500 mm | cái | 1.350.000 |
| 643 | Cút gang mặt bích D1600 mm | cái | 1.450.000 |
| 644 | Cút gang mặt bích D1800 mm | cái | 1.560.000 |
| 645 | Cút gang mặt bích D2000 mm | cái | 1.800.000 |
| 646 | Cút gang mặt bích D2200 mm | cái | 1.900.000 |
| 647 | Cút gang mặt bích D2400 mm | cái | 2.100.000 |
| 648 | Cút gang mặt bích D2500 mm | cái | 2.300.000 |
| 649 | Côn thép D15 mm | cái | 2.000 |
| 650 | Côn thép D20 mm | cái | 2.500 |
| 651 | Côn thép D25 mm | cái | 3.000 |
| 652 | Côn thép D32 mm | cái | 3.500 |
| 653 | Côn thép D40 mm | cái | 4.000 |
| 654 | Côn thép D50 mm | cái | 9.500 |
| 655 | Côn thép D60 mm | cái | 15.000 |
| 656 | Côn thép D75 mm | cái | 22.000 |
| 657 | Côn thép D80 mm | cái | 23.000 |
| 658 | Côn thép D100 mm | cái | 27.000 |
| 659 | Côn thép D125 mm | cái | 35.000 |
| 660 | Côn thép D150 mm | cái | 49.000 |
| 661 | Côn thép D200 mm | cái | 84.000 |
| 662 | Côn thép D250 mm | cái | 200.000 |
| 663 | Côn thép D300 mm | cái | 360.000 |
| 664 | Côn thép D350 mm | cái | 420.000 |
| 665 | Côn thép D400 mm | cái | 480.000 |
| 666 | Côn thép D500 mm | cái | 600.000 |
| 667 | Côn thép D600 mm | cái | 720.000 |
| 668 | Côn thép D700 mm | cái | 840.000 |
| 669 | Côn thép D800 mm | cái | 960.000 |
| 670 | Côn thép D900 mm | cái | 1.080.000 |
| 671 | Côn thép D1000 mm | cái | 1.200.000 |
| 672 | Côn thép D1200 mm | cái | 1.440.000 |
| 673 | Côn thép D1300 mm | cái | 1.560.000 |
| 674 | Côn thép D1400 mm | cái | 1.680.000 |
| 675 | Côn thép D1500 mm | cái | 1.800.000 |
| 676 | Côn thép D1600 mm | cái | 1.920.000 |
| 677 | Côn thép D1800 mm | cái | 2.160.000 |
| 678 | Côn thép D2000 mm | cái | 2.400.000 |
| 679 | Côn thép D2200 mm | cái | 2.500.000 |
| 680 | Côn thép D2500 mm | cái | 2.800.000 |
| 681 | Cút thép D15 mm | cái | 3.000 |
| 682 | Cút thép D20 mm | cái | 3.500 |
| 683 | Cút thép D32 mm | cái | 9.500 |
| 684 | Cút thép D40 mm | cái | 15.000 |
| 685 | Cút thép D50 mm | cái | 22.000 |
| 686 | Cút thép D60 mm | cái | 23.000 |
| 687 | Cút thép D75 mm | cái | 27.000 |
| 688 | Cút thép D80 mm | cái | 35.000 |
| 689 | Cút thép D100 mm | cái | 49.000 |
| 690 | Cút thép D125 mm | cái | 84.000 |
| 691 | Cút thép D150 mm | cái | 200.000 |
| 692 | Cút thép D200 mm | cái | 360.000 |
| 693 | Cút thép D250 mm | cái | 420.000 |
| 694 | Cút thép D300 mm | cái | 480.000 |
| 695 | Cút thép D350 mm | cái | 600.000 |
| 696 | Cút thép D400 mm | cái | 720.000 |
| 697 | Cút thép D500 mm | cái | 840.000 |
| 698 | Cút thép D600 mm | cái | 960.000 |
| 699 | Cút thép D700 mm | cái | 1.080.000 |
| 700 | Cút thép D800 mm | cái | 1.200.000 |
| 701 | Cút thép D900 mm | cái | 1.440.000 |
| 702 | Cút thép D1000 mm | cái | 1.560.000 |
| 703 | Cút thép D1200 mm | cái | 1.680.000 |
| 704 | Cút thép D1300 mm | cái | 1.800.000 |
| 705 | Cút thép D1400 mm | cái | 1.920.000 |
| 706 | Cút thép D1500 mm | cái | 2.160.000 |
| 707 | Cút thép D1600 mm | cái | 2.400.000 |
| 708 | Cút thép D1800 mm | cái | 2.640.000 |
| 709 | Cút thép D2000 mm | cái | 3.000.000 |
| 710 | Cút thép D2200 mm | cái | 2.640.000 |
| 711 | Cút thép D2500 mm | cái | 3.000.000 |
| 712 | Côn thép không rỉ D15 mm | cái | 3.600 |
| 713 | Côn thép không rỉ D20 mm | cái | 4.200 |
| 714 | Côn thép không rỉ D25 mm | cái | 4.800 |
| 715 | Côn thép không rỉ D32 mm | cái | 11.400 |
| 716 | Côn thép không rỉ D40 mm | cái | 18.000 |
| 717 | Côn thép không rỉ D50 mm | cái | 26.400 |
| 718 | Côn thép không rỉ D60 mm | cái | 27.600 |
| 719 | Côn thép không rỉ D75 mm | cái | 32.400 |
| 720 | Côn thép không rỉ D80 mm | cái | 42.000 |
| 721 | Côn thép không rỉ D100 mm | cái | 58.800 |
| 722 | Côn thép không rỉ D125 mm | cái | 100.800 |
| 723 | Côn thép không rỉ D150 mm | cái | 240.000 |
| 724 | Côn thép không rỉ D200 mm | cái | 432.000 |
| 725 | Côn thép không rỉ D250 mm | cái | 504.000 |
| 726 | Côn thép không rỉ D300 mm | cái | 576.000 |
| 727 | Côn thép không rỉ D350 mm | cái | 720.000 |
| 728 | Côn thép không rỉ D400 mm | cái | 864.000 |
| 729 | Côn thép không rỉ D500 mm | cái | 1.008.000 |
| 730 | Côn thép không rỉ D600 mm | cái | 1.152.000 |
| 731 | Côn thép không rỉ D700 mm | cái | 1.296.000 |
| 732 | Côn thép không rỉ D800 mm | cái | 1.440.000 |
| 733 | Côn thép không rỉ D900 mm | cái | 1.728.000 |
| 734 | Côn thép không rỉ D1000 mm | cái | 1.872.000 |
| 735 | Côn thép không rỉ D1200 mm | cái | 2.016.000 |
| 736 | Côn thép không rỉ D1300 mm | cái | 2.160.000 |
| 737 | Côn thép không rỉ D1400 mm | cái | 2.304.000 |
| 738 | Côn thép không rỉ D1500 mm | cái | 2.592.000 |
| 739 | Cút thép không rỉ D15 mm | cái | 3.600 |
| 740 | Cút thép không rỉ D20 mm | cái | 4.200 |
| 741 | Cút thép không rỉ D25 mm | cái | 4.800 |
| 742 | Cút thép không rỉ D32 mm | cái | 11.400 |
| 743 | Cút thép không rỉ D40 mm | cái | 18.000 |
| 744 | Cút thép không rỉ D50 mm | cái | 26.400 |
| 745 | Cút thép không rỉ D60 mm | cái | 27.600 |
| 746 | Cút thép không rỉ D75 mm | cái | 32.400 |
| 747 | Cút thép không rỉ D80 mm | cái | 42.000 |
| 748 | Cút thép không rỉ D100 mm | cái | 58.800 |
| 749 | Cút thép không rỉ D125 mm | cái | 100.800 |
| 750 | Cút thép không rỉ D150 mm | cái | 240.000 |
| 751 | Cút thép không rỉ D200 mm | cái | 432.000 |
| 752 | Cút thép không rỉ D250 mm | cái | 504.000 |
| 753 | Cút thép không rỉ D300 mm | cái | 576.000 |
| 754 | Cút thép không rỉ D350 mm | cái | 720.000 |
| 755 | Cút thép không rỉ D400 mm | cái | 864.000 |
| 756 | Cút thép không rỉ D500 mm | cái | 1.008.000 |
| 757 | Cút thép không rỉ D600 mm | cái | 1.152.000 |
| 758 | Cút thép không rỉ D700 mm | cái | 1.296.000 |
| 759 | Cút thép không rỉ D800 mm | cái | 1.440.000 |
| 760 | Cút thép không rỉ D900 mm | cái | 1.728.000 |
| 761 | Cút thép không rỉ D1000 mm | cái | 1.872.000 |
| 762 | Cút thép không rỉ D1200 mm | cái | 2.016.000 |
| 763 | Cút thép không rỉ D1300 mm | cái | 2.160.000 |
| 764 | Cút thép không rỉ D1400 mm | cái | 2.304.000 |
| 765 | Cút thép không rỉ D1500 mm | cái | 2.592.000 |
| 766 | Cút thép dẫn xăng dầu D57 mm | cái | 50.000 |
| 767 | Cút thép dẫn xăng dầu D108 x 4 mm | cái | 80.000 |
| 768 | Cút thép dẫn xăng dầu D159 x 5 mm | cái | 280.000 |
| 769 | Cút thép dẫn xăng dầu D159 x 6 mm | cái | 300.000 |
| 770 | Cút thép dẫn xăng dầu D 159 x 12 mm | cái | 420.000 |
| 771 | Cút thép dẫn xăng dầu D219 x 7 mm | cái | 500.000 |
| 772 | Cút thép dẫn xăng dầu D219 x 9 mm | cái | 550.000 |
| 773 | Cút thép dẫn xăng dầu D219 x 12 mm | cái | 800.000 |
| 774 | Cút thép dẫn xăng dầu D273 x 7 mm | cái | 600.000 |
| 775 | Cút thép dẫn xăng dầu D273 x 12 mm | cái | 1.000.000 |
| 776 | Côn đồng D6,4 mm | cái | 1.000 |
| 777 | Côn đồng D9,5 mm | cái | 1.200 |
| 778 | Côn đồng D12,7 mm | cái | 1.500 |
| 779 | Côn đồng D15,9 mm | cái | 1.800 |
| 780 | Côn đồng D19,1mm | cái | 2.100 |
| 781 | Côn đồng D22,2 mm | cái | 2.300 |
| 782 | Côn đồng D25,4 mm | cái | 2.600 |
| 783 | Côn đồng D28,6 mm | cái | 3.000 |
| 784 | Côn đồng D31,8 mm | cái | 3.500 |
| 785 | Côn đồng D34,9 mm | cái | 4.000 |
| 786 | Côn đồng D38,1 mm | cái | 4.200 |
| 787 | Côn đồng D41,3mm | cái | 5.000 |
| 788 | Côn đồng D54 mm | cái | 6.000 |
| 789 | Côn đồng D66,7mm | cái | 8.000 |
| 790 | Cút đồng D6,4 mm | cái | 1.000 |
| 791 | Cút đồng D9,5 mm | cái | 1.200 |
| 792 | Cút đồng D12,7 mm | cái | 1.500 |
| 793 | Cút đồng D15,9 mm | cái | 1.800 |
| 794 | Cút đồng D19,1mm | cái | 2.100 |
| 795 | Cút đồng D22,2 mm | cái | 2.300 |
| 796 | Cút đồng D25,4 mm | cái | 2.600 |
| 797 | Cút đồng D28,6 mm | cái | 3.000 |
| 798 | Cút đồng D31,8 mm | cái | 3.500 |
| 799 | Cút đồng D34,9 mm | cái | 4.000 |
| 800 | Cút đồng D38,1 mm | cái | 4.200 |
| 801 | Cút đồng D41,3mm | cái | 5.000 |
| 802 | Cút đồng D54 mm | cái | 6.000 |
| 803 | Cút đồng D66,7mm | cái | 8.000 |
| 804 | Cáp d16 giằng máy khoan | kg | 10.000 |
| 805 | Cáp khoan | kg | 12.000 |
| 806 | Choòng khoan loại 596 kg/cái | cái | 1.549.600 |
| 807 | Choòng khoan loại 900 kg/cái | cái | 2.340.000 |
| 808 | Choòng khoan loại 1400 kg/cái | cái | 3.640.000 |
| 809 | Choòng khoan loại 1450 kg/cái | cái | 3.770.000 |
| 810 | Choòng khoan loại 1520 kg/cái | cái | 3.952.000 |
| 811 | Choòng khoan loại 1580 kg/cái | cái | 4.108.000 |
| 812 | Cần khoan D63,5 mm | m | 385.000 |
| 813 | Chụp lọc sứ | cái | 55.000 |
| 814 | Chụp lọc nhựa | cái | 40.000 |
| 815 | Dây thép fi 3mm | kg | 8.500 |
| 816 | Dây đay | kg | 8.000 |
| 817 | Đinh vít | cái | 500 |
| 818 | Đá 1 x 2 | m3 | 120.000 |
| 819 | Đất sét chèn miệng ống | m3 | 20.000 |
| 820 | Đất đèn | kg | 7.000 |
| 821 | Đinh tán nhôm | cái | 200 |
| 822 | Đèn thường | bộ | 30.000 |
| 823 | Đèn sát trần | bộ | 55.000 |
| 824 | Đèn chống nổ | bộ | 80.000 |
| 825 | Đèn chống ẩm | bộ | 60.000 |
| 826 | Đèn ống 0,6 m | bộ | 35.000 |
| 827 | Đèn ống 1,2 m | bộ | 65.000 |
| 828 | Đèn ống 1,5 m | bộ | 90.000 |
| 829 | Đèn chùm 3 bóng | bộ | 250.000 |
| 830 | Đèn chùm 5 bóng | bộ | 500.000 |
| 831 | Đèn chùm 10 bóng | bộ | 900.000 |
| 832 | Đèn chùm > 10 bóng | bộ | 1.300.000 |
| 833 | Đèn tường kiểu ánh sáng hắt | bộ | 100.000 |
| 834 | Đèn đũa | bộ | 250.000 |
| 835 | Đèn cổ cò | bộ | 40.000 |
| 836 | Đèn trang trí nổi | bộ | 50.000 |
| 837 | Đèn trang trí âm tường | bộ | 75.000 |
| 838 | Dây dẫn điện đơn 1 x 0,3 mm2 | m | 810 |
| 839 | Dây dẫn điện đơn 1 x 0,5 mm2 | m | 850 |
| 840 | Dây dẫn điện đơn 1 x 0,7 mm2 | m | 900 |
| 841 | Dây dẫn điện đơn 1 x 0,75 mm2 | m | 950 |
| 842 | Dây dẫn điện đơn 1 x 0,8 mm2 | m | 1.000 |
| 843 | Dây dẫn điện đơn 1 x 1 mm2 | m | 1.150 |
| 844 | Dây dẫn điện đơn 1 x 1,5 mm2 | m | 1.240 |
| 845 | Dây dẫn điện đơn 1 x 2 mm2 | m | 1.500 |
| 846 | Dây dẫn điện đơn 1 x 2,5 mm2 | m | 1.880 |
| 847 | Dây dẫn điện đơn 1 x 3 mm2 | m | 2.000 |
| 848 | Dây dẫn điện đơn 1 x 4 mm2 | m | 2.550 |
| 849 | Dây dẫn điện đơn 1 x 6 mm2 | m | 3.850 |
| 850 | Dây dẫn điện đơn 1 x 10 mm2 | m | 6.170 |
| 851 | Dây dẫn điện đơn 1 x 16 mm2 | m | 10.590 |
| 852 | Dây dẫn điện đơn 1 x 25 mm2 | m | 14.560 |
| 853 | Dây dẫn điện 2 ruột 2 x 0,5 mm2 | m | 1.010 |
| 854 | Dây dẫn điện 2 ruột 2 x 0,75 mm2 | m | 1.510 |
| 855 | Dây dẫn điện 2 ruột 2 x 1 mm2 | m | 2.020 |
| 856 | Dây dẫn điện 2 ruột 2 x 1,5 mm2 | m | 2.630 |
| 857 | Dây dẫn điện 2 ruột 2 x 2,5 mm2 | m | 3.700 |
| 858 | Dây dẫn điện 2 ruột 2 x 4 mm2 | m | 5.400 |
| 859 | Dây dẫn điện 2 ruột 2 x 6 mm2 | m | 8.800 |
| 860 | Dây dẫn điện 2 ruột 2 x 8 mm2 | m | 11.500 |
| 861 | Dây dẫn điện 2 ruột 2 x 10 mm2 | m | 15.050 |
| 862 | Dây dẫn điện 2 ruột 2 x 16 mm2 | m | 20.800 |
| 863 | Dây dẫn điện 2 ruột 2 x 25 mm2 | m | 32.000 |
| 864 | Dây dẫn điện 3 ruột 3 x 0,5 mm2 | m | 1.210 |
| 865 | Dây dẫn điện 3 ruột 3 x 0,75 mm2 | m | 1.820 |
| 866 | Dây dẫn điện 3 ruột 3 x 1 mm2 | m | 2.450 |
| 867 | Dây dẫn điện 3 ruột 3 x 1,75 mm2 | m | 4.260 |
| 868 | Dây dẫn điện 3 ruột 3 x 2 mm2 | m | 4.360 |
| 869 | Dây dẫn điện 3 ruột 3 x 2,5 mm2 | m | 5.070 |
| 870 | Dây dẫn điện 3 ruột 3 x 2,75 mm2 | m | 5.580 |
| 871 | Dây dẫn điện 3 ruột 3 x 3 mm2 | m | 6.080 |
| 872 | Dây dẫn điện 4 ruột 4 x 0,5 mm2 | m | 1.500 |
| 873 | Dây dẫn điện 4 ruột 4 x 0,75 mm2 | m | 2.250 |
| 874 | Dây dẫn điện 4 ruột 4 x 1 mm2 | m | 2.950 |
| 875 | Dây dẫn điện 4 ruột 4 x 1,5 mm2 | m | 4.420 |
| 876 | Dây dẫn điện 4 ruột 4 x 1,75 mm2 | m | 5.150 |
| 877 | Dây dẫn điện 4 ruột 4 x 2 mm2 | m | 5.200 |
| 878 | Dây dẫn điện 4 ruột 4 x 2,5 mm2 | m | 5.950 |
| 879 | Dây dẫn điện 4 ruột 4 x 3 mm2 | m | 6.820 |
| 880 | Dây dẫn điện 4 ruột 4 x 3,5 mm2 | m | 7.700 |
| 881 | Dây đồng đk 8 mm (chống sét) | kg | 35.000 |
| 882 | Dây đồng đk 10 mm (chống sét) | kg | 35.000 |
| 883 | Dây đồng đk 12 mm (chống sét) | kg | 35.000 |
| 884 | Đai khơi thủy D60 mm | cái | 35.000 |
| 885 | Đai khơi thủy D80 mm | cái | 47.600 |
| 886 | Đai khơi thủy D100 mm | cái | 72.000 |
| 887 | Đai khơi thủy D125 mm | cái | 84.000 |
| 888 | Đai khơi thủy D150 mm | cái | 96.000 |
| 889 | Đai khơi thủy D200 mm | cái | 132.000 |
| 890 | Đai khơi thủy D250 mm | cái | 216.000 |
| 891 | Đai khơi thủy D300 mm | cái | 465.000 |
| 892 | Đai khơi thủy D350 mm | cái | 663.000 |
| 893 | Đai khơi thủy D400 mm | cái | 818.000 |
| 894 | Đai khơi thủy D450 mm | cái | 972.000 |
| 895 | Đai khơi thủy D500 mm | cái | 1.080.000 |
| 896 | Đai khơi thủy D600 mm | cái | 1.234.000 |
| 897 | Đai khơi thủy D700 mm | cái | 1.440.000 |
| 898 | Đai khơi thủy D800 mm | cái | 1.645.000 |
| 899 | Đồng hồ đo lưu lượng D50 mm | cái | 3.200.000 |
| 900 | Đồng hồ đo lưu lượng D100 mm | cái | 4.700.000 |
| 901 | Đồng hồ đo lưu lượng D200 mm | cái | 7.000.000 |
| 902 | Đồng hồ đo lưu lượng D300 mm | cái | 16.500.000 |
| 903 | Đồng hồ đo lưu lượng D400 mm | cái | 31.000.000 |
| 904 | Đồng hồ đo lưu lượng D500 mm | cái | 39.000.000 |
| 905 | Đồng hồ đo lưu lượng D600 mm | cái | 47.000.000 |
| 906 | Đồng hồ đo áp lực | cái | 250.000 |
| 907 | Đĩa cắt | cái | 300.000 |
| 908 | Đĩa mài | cái | 30.000 |
| 909 | Đinh ghim | cái | 100 |
| 910 | Dây thép d = 1mm | kg | 8.500 |
| 911 | Đinh 7 cm | kg | 8.500 |
| 912 | Đầu nối cần | bộ | 150.000 |
| 913 | Giấy dầu | m2 | 3.800 |
| 914 | Gạch chỉ 6,5 x 10,5 x 22 | viên | 450 |
| 915 | Gạch thẻ 5 x 10 x 20 | viên | 450 |
| 916 | Gỗ chống (công trình DD + CN) | m3 | 1.900.000 |
| 917 | Gỗ ván khuôn | m3 | 1.900.000 |
| 918 | Gỗ đà nẹp | m3 | 1.900.000 |
| 919 | Gương soi | cái | 75.000 |
| 920 | Giá treo khăn 3 nhánh | cái | 40.000 |
| 921 | Gioăng cao su D50 mm | cái | 5.000 |
| 922 | Gioăng cao su D60 mm | cái | 6.000 |
| 923 | Gioăng cao su D70 mm | cái | 7.000 |
| 924 | Gioăng cao su D75 mm | cái | 7.460 |
| 925 | Gioăng cao su D80 mm | cái | 8.000 |
| 926 | Gioăng cao su D90 mm | cái | 9.000 |
| 927 | Gioăng cao su D100 mm | cái | 9.900 |
| 928 | Gioăng cao su D110 mm | cái | 11.000 |
| 929 | Gioăng cao su D125 mm | cái | 12.500 |
| 930 | Gioăng cao su D150 mm | cái | 17.600 |
| 931 | Gioăng cao su D160 mm | cái | 16.000 |
| 932 | Gioăng cao su D170 mm | cái | 17.000 |
| 933 | Gioăng cao su D180 mm | cái | 18.000 |
| 934 | Gioăng cao su D200 mm | cái | 24.860 |
| 935 | Gioăng cao su D250 mm | cái | 36.300 |
| 936 | Gioăng cao su D300 mm | cái | 45.000 |
| 937 | Gioăng cao su D350 mm | cái | 71.000 |
| 938 | Gioăng cao su D400 mm | cái | 105.270 |
| 939 | Gioăng cao su D500 mm | cái | 131.500 |
| 940 | Gioăng cao su D600 mm | cái | 157.800 |
| 941 | Gioăng cao su D700 mm | cái | 184.100 |
| 942 | Gioăng cao su D800 mm | cái | 210.400 |
| 943 | Gioăng cao su D900 mm | cái | 236.700 |
| 944 | Gioăng cao su D1000 mm | cái | 263.000 |
| 945 | Gioăng cao su D1100 mm | cái | 289.300 |
| 946 | Gioăng cao su D1200 mm | cái | 315.600 |
| 947 | Gioăng cao su D1400 mm | cái | 368.200 |
| 948 | Gioăng cao su D1500 mm | cái | 394.500 |
| 949 | Gioăng cao su D1600 mm | cái | 420.800 |
| 950 | Gioăng cao su D1800 mm | cái | 473.400 |
| 951 | Gioăng cao su D2000 mm | cái | 526.000 |
| 952 | Gioăng cao su D2200 mm | cái | 578.000 |
| 953 | Gioăng cao su D2400 mm | cái | 631.200 |
| 954 | Gioăng cao su D2500 mm | cái | 657.500 |
| 955 | Gỗ bao nhóm IV laty 3 x 1 | m3 | 5.000.000 |
| 956 | Gioăng cao ống PVC D100 mm | cái | 9.900 |
| 957 | Gioăng cao ống PVC D150 mm | cái | 17.600 |
| 958 | Gioăng cao ống PVC D200 mm | cái | 24.860 |
| 959 | Gioăng cao ống PVC D250 mm | cái | 36.300 |
| 960 | Gioăng cao ống PVC D300 mm | cái | 45.000 |
| 961 | Gioăng cao su lá 10 mm | m2 | 300.000 |
| 962 | Gỗ hộp kế máy nhóm II | m3 | 6.200.000 |
| 963 | Gỗ ván nhóm IV | m3 | 5.000.000 |
| 964 | Hộp số quạt trần | cái | 20.000 |
| 965 | Hộp đựng xà bông | cái | 8.000 |
| 966 | Hộp đựng giấy vệ sinh | cái | 8.000 |
| 967 | Họng cứu hỏa đường kính 80 mm | cái | 150.000 |
| 968 | Họng cứu hỏa đường kính 100 mm | cái | 160.000 |
| 969 | Hộp đèn và phụ kiện loại 0,6 m – 1 bóng | hộp | 20.000 |
| 970 | Hộp đèn và phụ kiện loại 0,6 m – 2 bóng | hộp | 25.000 |
| 971 | Hộp đèn và phụ kiện loại 0,6 m – 3 bóng | hộp | 30.000 |
| 972 | Hộp đèn và phụ kiện loại 1,2 m – 1 bóng | hộp | 25.000 |
| 973 | Hộp đèn và phụ kiện loại 1,2 m – 2 bóng | hộp | 30.000 |
| 974 | Hộp đèn và phụ kiện loại 1,2 m – 3 bóng | hộp | 40.000 |
| 975 | Hộp đèn và phụ kiện loại 1,2 m – 4 bóng | hộp | 45.000 |
| 976 | Hộp đèn và phụ kiện loại 1,5 m – 1 bóng | hộp | 28.000 |
| 977 | Hộp đèn và phụ kiện loại 1,5 m – 2 bóng | hộp | 34.000 |
| 978 | Hộp đèn và phụ kiện loại 1,5 m – 3 bóng | hộp | 45.000 |
| 979 | Hộp đèn và phụ kiện loại 1,5 m – 4 bóng | hộp | 55.000 |
| 980 | Hộp các loại kích thước  40 x 50 mm | cái | 1.000 |
| 981 | Hộp các loại kích thước  40 x 60 mm | cái | 1.000 |
| 982 | Hộp các loại kích thước  60 x 60 mm | cái | 1.200 |
| 983 | Hộp các loại kích thước  50 x 80 mm | cái | 1.500 |
| 984 | Hộp các loại kích thước  60 x 80 mm | cái | 1.800 |
| 985 | Hộp các loại kích thước  100 x 100 mm | cái | 2.000 |
| 986 | Hộp các loại kích thước  150 x 150 mm | cái | 2.500 |
| 987 | Hộp các loại kích thước  150 x 200 mm | cái | 2.800 |
| 988 | Hộp các loại kích thước  200 x 200 mm | cái | 4.000 |
| 989 | Hộp các loại kích thước  250 x 200 mm | cái | 4.500 |
| 990 | Hộp các loại kích thước  300 x 300 mm | cái | 5.000 |
| 991 | Hộp các loại kích thước  300 x 400 mm | cái | 5.500 |
| 992 | Hộp các loại kích thước  400 x 400 mm | cái | 7.000 |
| 993 | Kim thu sét 0,5 m | cái | 15.000 |
| 994 | Kim thu sét 1 m | cái | 30.000 |
| 995 | Kim thu sét 1,5 m | cái | 40.000 |
| 996 | Kim thu sét 2 m | cái | 60.000 |
| 997 | Khung gỗ máy điều hòa | cái | 30.000 |
| 998 | Giá đỡ máy điều hòa | cái | 45.000 |
| 999 | Kệ kính | cái | 82.000 |
| 1000 | Keo dán tôn | kg | 50.000 |
| 1001 | Lưỡi cưa | cái | 2.500 |
| 1002 | Linh kiện chống điện giật | cái | 130.000 |
| 1003 | Linh kiện báo cháy | bộ | 160.000 |
| 1004 | Lưới thép 16 x 16 | m2 | 15.000 |
| 1005 | Lưới thép d = 10 x 10 | m2 | 20.000 |
| 1006 | Măng sông PVC D15 mm | cái | 800 |
| 1007 | Măng sông PVC D20 mm | cái | 1.000 |
| 1008 | Măng sông PVC D25 mm | cái | 1.200 |
| 1009 | Măng sông PVC D32 mm | cái | 1.500 |
| 1010 | Măng sông PVC D40 mm | cái | 1.900 |
| 1011 | Măng sông PVC D50 mm | cái | 2.200 |
| 1012 | Măng sông PVC D67 mm | cái | 2.500 |
| 1013 | Măng sông PVC D76 mm | cái | 4.600 |
| 1014 | Măng sông PVC D89 mm | cái | 6.000 |
| 1015 | Măng sông PVC D100 mm | cái | 13.000 |
| 1016 | Măng sông PVC D110 mm | cái | 15.000 |
| 1017 | Măng sông PVC D150 mm | cái | 25.000 |
| 1018 | Măng sông PVC D200 mm | cái | 50.000 |
| 1019 | Măng sông PVC D250 mm | cái | 62.500 |
| 1020 | Máy biến dòng  50/5A | cái | 500.000 |
| 1021 | Máy biến dòng  100/5A | cái | 600.000 |
| 1022 | Máy biến dòng  200/5A | cái | 700.000 |
| 1023 | Mỡ thoa ống | kg | 150.000 |
| 1024 | Màng keo ống dán ống gân xoắn HDPE | m2 | 5.000 |
| 1025 | Mỡ bôi trơn | kg | 15.000 |
| 1026 | Măng sông thép tráng kẽm D15 mm | cái | 2.000 |
| 1027 | Măng sông thép tráng kẽm D20 mm | cái | 2.500 |
| 1028 | Măng sông thép tráng kẽm D25 mm | cái | 3.000 |
| 1029 | Măng sông thép tráng kẽm D32 mm | cái | 3.500 |
| 1030 | Măng sông thép tráng kẽm D40 mm | cái | 4.000 |
| 1031 | Măng sông thép tráng kẽm D50 mm | cái | 5.000 |
| 1032 | Măng sông thép tráng kẽm D67 mm | cái | 7.000 |
| 1033 | Măng sông thép tráng kẽm D76 mm | cái | 8.000 |
| 1034 | Măng sông thép tráng kẽm D89 mm | cái | 9.000 |
| 1035 | Măng sông thép tráng kẽm D100 mm | cái | 10.000 |
| 1036 | Măng sông thép tráng kẽm D110 mm | cái | 12.000 |
| 1037 | Măng sông thép tráng kẽm D150 mm | cái | 16.000 |
| 1038 | Măng sông thép tráng kẽm D200 mm | cái | 20.000 |
| 1039 | Măng sông thép tráng kẽm D250 mm | cái | 30.000 |
| 1040 | Măng sông nhựa nhôm D12 mm | cái | 1.500 |
| 1041 | Măng sông nhựa nhôm D16 mm | cái | 2.000 |
| 1042 | Măng sông nhựa nhôm D20 mm | cái | 2.500 |
| 1043 | Măng sông nhựa nhôm D26 mm | cái | 3.000 |
| 1044 | Măng sông nhựa nhôm D32 mm | cái | 3.500 |
| 1045 | Mối nối mềm đường kính 50 mm | cái | 25.000 |
| 1046 | Mối nối mềm đường kính 75 mm | cái | 37.500 |
| 1047 | Mối nối mềm đường kính 100 mm | cái | 50.000 |
| 1048 | Mối nối mềm đường kính 150 mm | cái | 75.000 |
| 1049 | Mối nối mềm đường kính 200 mm | cái | 100.000 |
| 1050 | Mối nối mềm đường kính 250 mm | cái | 125.000 |
| 1051 | Mối nối mềm đường kính 300 mm | cái | 150.000 |
| 1052 | Mối nối mềm đường kính 350 mm | cái | 175.000 |
| 1053 | Mối nối mềm đường kính 400 mm | cái | 200.000 |
| 1054 | Mối nối mềm đường kính 500 mm | cái | 250.000 |
| 1055 | Mối nối mềm đường kính 600 mm | cái | 300.000 |
| 1056 | Mối nối mềm đường kính 700 mm | cái | 350.000 |
| 1057 | Mối nối mềm đường kính 800 mm | cái | 400.000 |
| 1058 | Mối nối mềm đường kính 900 mm | cái | 450.000 |
| 1059 | Mối nối mềm đường kính 1100 mm | cái | 550.000 |
| 1060 | Mối nối mềm đường kính 1200 mm | cái | 600.000 |
| 1061 | Mối nối mềm đường kính 1250 mm | cái | 625.000 |
| 1062 | Mối nối mềm đường kính 1300 mm | cái | 650.000 |
| 1063 | Mối nối mềm đường kính 1350 mm | cái | 675.000 |
| 1064 | Mối nối mềm đường kính 1400 mm | cái | 700.000 |
| 1065 | Mối nối mềm đường kính 1500 mm | cái | 750.000 |
| 1066 | Mối nối mềm đường kính 1600 mm | cái | 800.000 |
| 1067 | Mối nối mềm đường kính 1700 mm | cái | 850.000 |
| 1068 | Mối nối mềm đường kính 1800 mm | cái | 900.000 |
| 1069 | Mối nối mềm đường kính 1900 mm | cái | 950.000 |
| 1070 | Mối nối mềm đường kính 2000 mm | cái | 1.000.000 |
| 1071 | Matít (trám ống thông gió) | kg | 20.000 |
| 1072 | Nhựa bitum | kg | 4.500 |
| 1073 | Nhựa đường | kg | 4.500 |
| 1074 | Nước ngọt | lít | 5 |
| 1075 | Nhựa dán ống PVC | kg | 50.000 |
| 1076 | Nắp cống hộp | cái | 50.000 |
| 1077 | Nút bịt nhựa măng sông D15 mm | cái | 800 |
| 1078 | Nút bịt nhựa măng sông D20 mm | cái | 1.000 |
| 1079 | Nút bịt nhựa măng sông D25 mm | cái | 1.500 |
| 1080 | Nút bịt nhựa măng sông D32 mm | cái | 2.000 |
| 1081 | Nút bịt nhựa măng sông D40 mm | cái | 2.400 |
| 1082 | Nút bịt nhựa măng sông D50 mm | cái | 2.600 |
| 1083 | Nút bịt nhựa măng sông D67 mm | cái | 2.800 |
| 1084 | Nút bịt nhựa măng sông D76 mm | cái | 3.000 |
| 1085 | Nút bịt nhựa măng sông D89 mm | cái | 3.500 |
| 1086 | Nút bịt nhựa măng sông D100 mm | cái | 4.000 |
| 1087 | Nút bịt nhựa măng sông D110 mm | cái | 4.200 |
| 1088 | Nút bịt nhựa măng sông D150 mm | cái | 4.500 |
| 1089 | Nút bịt nhựa măng sông D200 mm | cái | 5.000 |
| 1090 | Nút bịt nhựa măng sông D250 mm | cái | 6.000 |
| 1091 | Nút bịt thép tráng kẽm D15 mm | cái | 1.500 |
| 1092 | Nút bịt thép tráng kẽm D20 mm | cái | 2.000 |
| 1093 | Nút bịt thép tráng kẽm D25 mm | cái | 2.500 |
| 1094 | Nút bịt thép tráng kẽm D32 mm | cái | 3.000 |
| 1095 | Nút bịt thép tráng kẽm D40 mm | cái | 4.000 |
| 1096 | Nút bịt thép tráng kẽm D50 mm | cái | 4.500 |
| 1097 | Nút bịt thép tráng kẽm D67 mm | cái | 5.000 |
| 1098 | Nút bịt thép tráng kẽm D76 mm | cái | 6.000 |
| 1099 | Nút bịt thép tráng kẽm D89 mm | cái | 7.000 |
| 1100 | Nút bịt thép tráng kẽm D100 mm | cái | 8.000 |
| 1101 | Nút bịt thép tráng kẽm D110 mm | cái | 8.500 |
| 1102 | Nút bịt thép tráng kẽm D150 mm | cái | 9.500 |
| 1103 | Nút bịt thép tráng kẽm D200 mm | cái | 10.500 |
| 1104 | Nút bịt thép tráng kẽm D250 mm | cái | 11.500 |
| 1105 | Nước sạch | m3 | 5.000 |
| 1106 | Nhôm lá b = 0,8 | m2 | 20.000 |
| 1107 | Oxy | chai | 45.000 |
| 1108 | Ống sứ l = 150 mm | cái | 2.000 |
| 1109 | Ống sứ l = 250 mm | cái | 4.000 |
| 1110 | Ống sứ l = 350 mm | cái | 5.000 |
| 1111 | Ống xi măng D100 mm, L = 0,5m | m | 10.000 |
| 1112 | Ống xi măng D150 mm, L = 0,5m | m | 15.000 |
| 1113 | Ống xi măng D200 mm, L = 0,5m | m | 20.000 |
| 1114 | Ống kim loại bảo hộ dây dẫn D26 | m | 11.000 |
| 1115 | Ống kim loại bảo hộ dây dẫn D35 | m | 15.000 |
| 1116 | Ống kim loại bảo hộ dây dẫn D40 | m | 21.000 |
| 1117 | Ống kim loại bảo hộ dây dẫn D50 | m | 25.000 |
| 1118 | Ống kim loại bảo hộ dây dẫn D66 | m | 32.000 |
| 1119 | Ống kim loại bảo hộ dây dẫn D80 | m | 41.000 |
| 1120 | Ống nhựa bảo hộ dây dẫn D15 | m | 1.000 |
| 1121 | Ống nhựa bảo hộ dây dẫn D27 | m | 1.500 |
| 1122 | Ống nhựa bảo hộ dây dẫn D34 | m | 2.000 |
| 1123 | Ống nhựa bảo hộ dây dẫn D48 | m | 3.000 |
| 1124 | Ống nhựa bảo hộ dây dẫn D76 | m | 5.000 |
| 1125 | Ống nhựa bảo hộ dây dẫn D90 | m | 6.000 |
| 1126 | Ống kiểm tra D50 mm | cái | 5.000 |
| 1127 | Ống kiểm tra D100 mm | cái | 8.500 |
|  | * Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp, L = 5m |  |  |
| 1128 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D100 mm | m | 33.000 |
| 1129 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D150 mm | m | 53.000 |
| 1130 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D200 mm | m | 90.000 |
| 1131 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D250 mm | m | 138.000 |
| 1132 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D300 mm | m | 206.000 |
| 1133 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D350 mm | m | 230.000 |
| 1134 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D400 mm | m | 250.000 |
| 1135 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D500 mm | m | 312.500 |
| 1136 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D600 mm | m | 375.000 |
| 1137 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D700 mm | m | 437.500 |
| 1138 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D800 mm | m | 500.000 |
| 1139 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D1000 mm | m | 625.000 |
| 1140 | Ống nối gai D100 mm | cái | 12.000 |
| 1141 | Ống nối gai D150 mm | cái | 22.000 |
| 1142 | Ống nối gai D200 mm | cái | 32.000 |
| 1143 | Ống nối gai D250 mm | cái | 42.000 |
| 1144 | Ống nối gai D300 mm | cái | 50.000 |
| 1145 | Ống nối gai D350 mm | cái | 60.000 |
| 1146 | Ống nối gai D400 mm | cái | 70.000 |
| 1147 | Ống nối gai D500 mm | cái | 80.000 |
| 1148 | Ống nối gai D600 mm | cái | 90.000 |
| 1149 | Ống nối gai D700 mm | cái | 120.000 |
| 1150 | Ống nối gai D800 mm | cái | 135.000 |
| 1151 | Ống nối gai D1000 mm | cái | 200.000 |
|  | * Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp, L = 5m |  |  |
| 1152 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D100 mm | m | 39.600 |
| 1153 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D150 mm | m | 63.600 |
| 1154 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D200 mm | m | 108.000 |
| 1155 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D250 mm | m | 165.600 |
| 1156 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D300 mm | m | 247.200 |
| 1157 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D350 mm | m | 288.000 |
| 1158 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D400 mm | m | 300.000 |
| 1159 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D500 mm | m | 375.000 |
| 1160 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D600 mm | m | 450.000 |
| 1161 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D700 mm | m | 525.000 |
| 1162 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D800 mm | m | 600.000 |
| 1163 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D1000 mm | m | 750.000 |
| 1164 | Ổ cắm đơn | cái | 21.000 |
| 1165 | Ổ cắm đôi | cái | 35.000 |
| 1166 | Ổ cắm ba | cái | 39.000 |
| 1167 | Ổ cắm bốn | cái | 43.000 |
| 1168 | Ống bê tông D100 mm, L = 1m | m | 61.600 |
| 1169 | Ống bê tông D150 mm, L = 1m | m | 91.300 |
| 1170 | Ống bê tông D200 mm, L = 1m | m | 122.000 |
| 1171 | Ống bê tông D250 mm, L = 1m | m | 132.000 |
| 1172 | Ống bê tông D300 mm, L = 1m | m | 159.500 |
| 1173 | Ống bê tông D350 mm, L = 1m | m | 186.000 |
| 1174 | Ống bê tông D400 mm, L = 1m | m | 212.000 |
| 1175 | Ống bê tông D500 mm, L = 1m | m | 266.000 |
| 1176 | Ống bê tông D600 mm, L = 1m | m | 291.500 |
| 1177 | Ống bê tông D700 mm, L = 1m | m | 399.000 |
| 1178 | Ống bê tông D800 mm, L = 1m | m | 456.500 |
| 1179 | Ống bê tông D900 mm, L = 1m | m | 594.000 |
| 1180 | Ống bê tông D1000 mm, L = 1m | m | 649.000 |
| 1181 | Ống bê tông D1100 mm, L = 1m | m | 850.000 |
| 1182 | Ống bê tông D1200 mm, L = 1m | m | 1.116.000 |
| 1183 | Ống bê tông D1400 mm, L = 1m | m | 1.276.000 |
| 1184 | Ống bê tông D1600 mm, L = 1m | m | 1.754.500 |
| 1185 | Ống bê tông ly tâm D300 mm, L = 2 m | m | 175.000 |
| 1186 | Ống bê tông ly tâm D400 mm, L = 2 m | m | 227.700 |
| 1187 | Ống bê tông ly tâm D500 mm, L = 2 m | m | 263.000 |
| 1188 | Ống bê tông ly tâm D600 mm, L = 2 m | m | 326.700 |
| 1189 | Ống bê tông ly tâm D700 mm, L = 2 m | m | 416.900 |
| 1190 | Ống bê tông ly tâm D800 mm, L = 2 m | m | 508.200 |
| 1191 | Ống bê tông ly tâm D900 mm, L = 2 m | m | 649.000 |
| 1192 | Ống bê tông ly tâm D1000 mm, L = 2 m | m | 705.000 |
| 1193 | Ống bê tông ly tâm D1100 mm, L = 2 m | m | 1.013.000 |
| 1194 | Ống bê tông ly tâm D1200 mm, L = 2 m | m | 1.320.000 |
| 1195 | Ống bê tông ly tâm D1400 mm, L = 2 m | m | 1.497.000 |
| 1196 | Ống bê tông ly tâm D1600 mm, L = 2 m | m | 2.105.000 |
| 1197 | Ống bê tông ly tâm D400 mm, L = 6 m | m | 228.800 |
| 1198 | Ống bê tông ly tâm D500 mm, L = 6 m | m | 263.000 |
| 1199 | Ống bê tông ly tâm D600 mm, L = 6 m | m | 336.600 |
| 1200 | Ống bê tông ly tâm D700 mm, L = 6 m | m | 417.000 |
| 1201 | Ống bê tông ly tâm D800 mm, L = 6 m | m | 508.000 |
| 1202 | Ống bê tông ly tâm D900 mm, L = 6 m | m | 649.000 |
| 1203 | Ống bê tông ly tâm D1000 mm, L = 6 m | m | 704.000 |
| 1204 | Ống bê tông ly tâm D1100 mm, L = 6 m | m | 1.013.000 |
| 1205 | Ống bê tông ly tâm D1200 mm, L = 6 m | m | 1.321.000 |
| 1206 | Ống bê tông ly tâm D1400 mm, L = 6 m | m | 1.497.000 |
| 1207 | Ống bê tông ly tâm D1600 mm, L = 6 m | m | 2.105.400 |
| 1208 | Ống bê tông ly tâm D1800 mm, L = 6 m | m | 2.369.400 |
| 1209 | Ống bê tông ly tâm D2000 mm, L = 6 m | m | 2.722.500 |
| 1210 | Ống sành D50 mm, L = 0,5 m | m | 5.000 |
| 1211 | Ống sành D75 mm, L = 0,5 m | m | 7.000 |
| 1212 | Ống sành D100 mm, L = 0,5 m | m | 8.500 |
| 1213 | Ống sành D150 mm, L = 0,5 m | m | 10.000 |
| 1214 | Ống sành D200 mm, L = 0,5 m | m | 12.000 |
| 1215 | Ống gang miệng bát D50 mm, L = 6 m | m | 91.350 |
| 1216 | Ống gang miệng bát D75 mm, L = 6 m | m | 111.300 |
| 1217 | Ống gang miệng bát D100 mm, L = 6 m | m | 121.800 |
| 1218 | Ống gang miệng bát D150 mm, L = 6 m | m | 220.500 |
| 1219 | Ống gang miệng bát D200 mm, L = 6 m | m | 294.000 |
| 1220 | Ống gang miệng bát D250 mm, L = 6 m | m | 378.000 |
| 1221 | Ống gang miệng bát D300 mm, L = 6 m | m | 468.300 |
| 1222 | Ống gang miệng bát D350 mm, L = 6 m | m | 578.550 |
| 1223 | Ống gang miệng bát D400 mm, L = 6 m | m | 693.000 |
| 1224 | Ống gang miệng bát D500 mm, L = 6 m | m | 987.000 |
| 1225 | Ống gang miệng bát D600 mm, L = 6 m | m | 1.054.200 |
| 1226 | Ống gang miệng bát D700 mm, L = 6 m | m | 1.550.850 |
| 1227 | Ống gang miệng bát D800 mm, L = 6 m | m | 1.772.400 |
| 1228 | Ống gang miệng bát D900 mm, L = 6 m | m | 1.992.900 |
| 1229 | Ống gang miệng bát D1000 mm, L = 6 m | m | 2.214.450 |
| 1230 | Ống gang miệng bát D1100 mm, L = 6 m | m | 2.436.000 |
| 1231 | Ống gang miệng bát D1200 mm, L = 6 m | m | 2.657.550 |
| 1232 | Ống gang miệng bát D1400 mm, L = 6 m | m | 3.100.650 |
| 1233 | Ống gang miệng bát D1500 mm, L = 6 m | m | 3.322.200 |
| 1234 | Ống gang miệng bát D1600 mm, L = 6 m | m | 3.543.750 |
| 1235 | Ống gang miệng bát D1800 mm, L = 6 m | m | 3.986.850 |
| 1236 | Ống gang miệng bát D2000 mm, L = 6 m | m | 4.429.950 |
| 1237 | Ống gang miệng bát D2200 mm, L = 6 m | m | 4.873.050 |
| 1238 | Ống gang miệng bát D2400 mm, L = 6 m | m | 5.316.150 |
| 1239 | Ống gang miệng bát D2500 mm, L = 6 m | m | 5.537.700 |
| 1240 | Ống gang mặt bích D50 mm, L = 6 m | m | 91.350 |
| 1241 | Ống gang mặt bích D75 mm, L = 6 m | m | 111.300 |
| 1242 | Ống gang mặt bích D100 mm, L = 6 m | m | 121.800 |
| 1243 | Ống gang mặt bích D150 mm, L = 6 m | m | 220.500 |
| 1244 | Ống gang mặt bích D200 mm, L = 6 m | m | 294.000 |
| 1245 | Ống gang mặt bích D250 mm, L = 6 m | m | 378.000 |
| 1246 | Ống gang mặt bích D300 mm, L = 6 m | m | 468.3000 |
| 1247 | Ống gang mặt bích D350 mm, L = 6 m | m | 578.550 |
| 1248 | Ống gang mặt bích D400 mm, L = 6 m | m | 693.000 |
| 1249 | Ống gang mặt bích D500 mm, L = 6 m | m | 987.000 |
| 1250 | Ống gang mặt bích D600 mm, L = 6 m | m | 1.054.200 |
| 1251 | Ống gang mặt bích D700 mm, L = 6 m | m | 1.550.850 |
| 1252 | Ống gang mặt bích D800 mm, L = 6 m | m | 1.772.400 |
| 1253 | Ống gang mặt bích D900 mm, L = 6 m | m | 1.992.900 |
| 1254 | Ống gang mặt bích D1000 mm, L = 6 m | m | 2.214.450 |
| 1255 | Ống gang mặt bích D1100 mm, L = 6 m | m | 2.436.000 |
| 1256 | Ống gang mặt bích D1200 mm, L = 6 m | m | 2.657.550 |
| 1257 | Ống gang mặt bích D1400 mm, L = 6 m | m | 3.100.650 |
| 1258 | Ống gang mặt bích D1500 mm, L = 6 m | m | 3.322.200 |
| 1259 | Ống gang mặt bích D1600 mm, L = 6 m | m | 3.543.750 |
| 1260 | Ống gang mặt bích D1800 mm, L = 6 m | m | 3.986.850 |
| 1261 | Ống gang mặt bích D2000 mm, L = 6 m | m | 4.429.950 |
| 1262 | Ống gang mặt bích D2200 mm, L = 6 m | m | 4.873.050 |
| 1263 | Ống gang mặt bích D2400 mm, L = 6 m | m | 5.316.150 |
| 1264 | Ống gang mặt bích D2500 mm, L = 6 m | m | 5.537.700 |
| 1265 | Ống thép đen D15 mm, L = 8 m | m | 7.540 |
| 1266 | Ống thép đen D20 mm, L = 8 m | m | 10.054 |
| 1267 | Ống thép đen D25 mm, L = 8 m | m | 14.124 |
| 1268 | Ống thép đen D32 mm, L = 8 m | m | 19.657 |
| 1269 | Ống thép đen D40 mm, L = 8 m | m | 25.080 |
| 1270 | Ống thép đen D50 mm, L = 8 m | m | 28.765 |
| 1271 | Ống thép đen D60 mm, L = 8 m | m | 40.623 |
| 1272 | Ống thép đen D75 mm, L = 8 m | m | 51.766 |
| 1273 | Ống thép đen D80 mm, L = 8 m | m | 67.496 |
| 1274 | Ống thép đen D100 mm, L = 8 m | m | 87.318 |
| 1275 | Ống thép đen D125 mm, L = 8 m | m | 138.600 |
| 1276 | Ống thép đen D150 mm, L = 8 m | m | 173.250 |
| 1277 | Ống thép đen D200 mm, L = 8 m | m | 346.500 |
| 1278 | Ống thép đen D250 mm, L = 8 m | m | 473.550 |
| 1279 | Ống thép đen D300 mm, L = 8 m | m | 662.970 |
| 1280 | Ống thép đen D350 mm, L = 8 m | m | 762.300 |
| 1281 | Ống thép đen D400 mm, L = 8 m | m | 993.300 |
| 1282 | Ống thép đen D500 mm, L = 8 m | m | 1.513.050 |
| 1283 | Ống thép đen D600 mm, L = 8 m | m | 2.379.300 |
| 1284 | Ống thép đen D700 mm, L = 8 m | m | 2.772.000 |
| 1285 | Ống thép đen D800 mm, L = 8 m | m | 3.168.285 |
| 1286 | Ống thép đen D900 mm, L = 8 m | m | 3.564.321 |
| 1287 | Ống thép đen D1000 mm, L = 8 m | m | 3.960.356 |
| 1288 | Ống thép đen D1200 mm, L = 8 m | m | 4.752.428 |
| 1289 | Ống thép đen D1300 mm, L = 8 m | m | 5.148.463 |
| 1290 | Ống thép đen D1400 mm, L = 8 m | m | 5.544.499 |
| 1291 | Ống thép đen D1500 mm, L = 8 m | m | 5.940.535 |
| 1292 | Ống thép đen D1600 mm, L = 8 m | m | 6.336.570 |
| 1293 | Ống thép đen D1800 mm, L = 8 m | m | 7.128.642 |
| 1294 | Ống thép đen D2000 mm, L = 8 m | m | 7.920.713 |
| 1295 | Ống thép đen D2200 mm, L = 8 m | m | 8.712.784 |
| 1296 | Ống thép đen D2500 mm, L = 8 m | m | 9.900.891 |
| 1297 | Ống thép không rỉ D15 mm, L = 6 m | m | 15.000 |
| 1298 | Ống thép không rỉ D20 mm, L = 6 m | m | 17.000 |
| 1299 | Ống thép không rỉ D25 mm, L = 6 m | m | 20.000 |
| 1300 | Ống thép không rỉ D32 mm, L = 6 m | m | 24.000 |
| 1301 | Ống thép không rỉ D40 mm, L = 6 m | m | 30.000 |
| 1302 | Ống thép không rỉ D50 mm, L = 6 m | m | 35.000 |
| 1303 | Ống thép không rỉ D60 mm, L = 6 m | m | 40.000 |
| 1304 | Ống thép không rỉ D75 mm, L = 6 m | m | 45.000 |
| 1305 | Ống thép không rỉ D80 mm, L = 6 m | m | 50.750 |
| 1306 | Ống thép không rỉ D100 mm, L = 6 m | m | 84.525 |
| 1307 | Ống thép không rỉ D125 mm, L = 6 m | m | 107.153 |
| 1308 | Ống thép không rỉ D150 mm, L = 6 m | m | 128.583 |
| 1309 | Ống thép không rỉ D200 mm, L = 6 m | m | 257.166 |
| 1310 | Ống thép không rỉ D250 mm, L = 6 m | m | 717.500 |
| 1311 | Ống thép không rỉ D300 mm, L = 6 m | m | 997.500 |
| 1312 | Ống thép không rỉ D350 mm, L = 6 m | m | 1.155.000 |
| 1313 | Ống thép không rỉ D400 mm, L = 6 m | m | 1.487.500 |
| 1314 | Ống thép không rỉ D500 mm, L = 6 m | m | 2.292.500 |
| 1315 | Ống thép không rỉ D600 mm, L = 6 m | m | 3.600.324 |
| 1316 | Ống thép không rỉ D700 mm, L = 6 m | m | 4.200.378 |
| 1317 | Ống thép không rỉ D800 mm, L = 6 m | m | 4.800.432 |
| 1318 | Ống thép không rỉ D900 mm, L = 6 m | m | 5.400.486 |
| 1319 | Ống thép không rỉ D1000 mm, L = 6 m | m | 6.000.540 |
| 1320 | Ống thép không rỉ D1200 mm, L = 6 m | m | 7.200.648 |
| 1321 | Ống thép không rỉ D1300 mm, L = 6 m | m | 7.800.702 |
| 1322 | Ống thép không rỉ D1400 mm, L = 6 m | m | 8.400.756 |
| 1323 | Ống thép không rỉ D1500 mm, L = 6 m | m | 9.000.810 |
| 1324 | Ống thép tráng kẽm D25 mm, L = 8 m | m | 17.334 |
| 1325 | Ống thép tráng kẽm D32 mm, L = 8 m | m | 24.125 |
| 1326 | Ống thép tráng kẽm D40 mm, L = 8 m | m | 30.780 |
| 1327 | Ống thép tráng kẽm D50 mm, L = 8 m | m | 35.303 |
| 1328 | Ống thép tráng kẽm D67 mm, L = 8 m | m | 49.856 |
| 1329 | Ống thép tráng kẽm D76 mm, L = 8 m | m | 63.531 |
| 1330 | Ống thép tráng kẽm D89 mm, L = 8 m | m | 82.836 |
| 1331 | Ống thép tráng kẽm D100 mm, L = 8 m | m | 96.674 |
| 1332 | Ống thép tráng kẽm D110 mm, L = 8 m | m | 107.163 |
| 1333 | Ống thép tráng kẽm D150 mm, L = 8 m | m | 146.100 |
| 1334 | Ống thép tráng kẽm D200 mm, L = 8 m | m | 194.800 |
| 1335 | Ống thép tráng kẽm D250 mm, L = 8 m | m | 243.500 |
| 1336 | Ống thép dẫn xăng dầu D57 mm, L = 8 m | m | 44.000 |
| 1337 | Ống thép dẫn xăng dầu D67 mm, L = 8 m | m | 52.910 |
| 1338 | Ống thép dẫn xăng dầu D108 x 3,5 mm, L = 8 m | m | 99.000 |
| 1339 | Ống thép dẫn xăng dầu D108 x 4 mm, L = 8 m | m | 113.300 |
| 1340 | Ống thép dẫn xăng dầu D159 x 5 mm, L = 8 m | m | 209.000 |
| 1341 | Ống thép dẫn xăng dầu D159 x 6,3 mm, L = 8 m | m | 248.600 |
| 1342 | Ống thép dẫn xăng dầu D219 x 7 mm, L = 8 m | m | 402.600 |
| 1343 | Ống thép dẫn xăng dầu D219 x 9 mm, L = 8 m | m | 512.600 |
| 1344 | Ống thép dẫn xăng dầu D273 x 7 mm, L = 8 m | m | 504.900 |
| 1345 | Ống thép dẫn xăng dầu D57 mm, L = 6 m | m | 44.000 |
| 1346 | Ống thép dẫn xăng dầu D67 mm, L = 6 m | m | 52.910 |
| 1347 | Ống thép dẫn xăng dầu D108 x 3,5 mm, L = 6 m | m | 99.000 |
| 1348 | Ống thép dẫn xăng dầu D108 x 4 mm, L = 6 m | m | 113.300 |
| 1349 | Ống thép dẫn xăng dầu D159 x 5 mm, L = 6 m | m | 209.000 |
| 1350 | Ống thép dẫn xăng dầu D159 x 6,3 mm, L = 6 m | m | 248.600 |
| 1351 | Ống thép dẫn xăng dầu D219 x 7 mm, L = 6 m | m | 402.600 |
| 1352 | Ống thép dẫn xăng dầu D219 x 9 mm, L = 6 m | m | 512.600 |
| 1353 | Ống thép dẫn xăng dầu D273 x 7 mm, L = 6 m | m | 504.900 |
| 1354 | Ống thép dẫn xăng dầu D108 x 8 mm, L = 6 m | m | 216.700 |
| 1355 | Ống thép dẫn xăng dầu D159 x 8 mm, L = 6 m | m | 327.800 |
| 1356 | Ống thép dẫn xăng dầu D159 x 12 mm, L = 6 m | m | 478.500 |
| 1357 | Ống thép dẫn xăng dầu D219 x 12 mm, L = 6 m | m | 674.300 |
| 1358 | Ống thép dẫn xăng dầu D273 x 12 mm, L = 6 m | m | 849.200 |
| 1359 | Ống thép dẫn xăng dầu D219 x 7 mm | m | 402.600 |
| 1360 | Ống thép dẫn xăng dầu D273 x 8 mm | m | 575.300 |
| 1361 | Ống thép dẫn xăng dầu D325 x 8 mm | m | 687.500 |
| 1362 | Ống thép dẫn xăng dầu D426 x 10 mm | m | 1.133.000 |
| 1363 | Ống đồng D6,4 mm, L = 2 m | m | 3.150 |
| 1364 | Ống đồng D9,5 mm, L = 2 m | m | 4.578 |
| 1365 | Ống đồng D12,7 mm, L = 2 m | m | 5.875 |
| 1366 | Ống đồng D15,9 mm, L = 2 m | m | 7.287 |
| 1367 | Ống đồng D19,1 mm, L = 2 m | m | 9.156 |
| 1368 | Ống đồng D22,2 mm, L = 2 m | m | 10.110 |
| 1369 | Ống đồng D25,4 mm, L = 2 m | m | 11.521 |
| 1370 | Ống đồng D28,6 mm, L = 2 m | m | 12.971 |
| 1371 | Ống đồng D31,8 mm, L = 2 m | m | 13.887 |
| 1372 | Ống đồng D34,9 mm, L = 2 m | m | 15.260 |
| 1373 | Ống đồng D38,1 mm, L = 2 m | m | 17.702 |
| 1374 | Ống đồng D41,3 mm, L = 2 m | m | 19.075 |
| 1375 | Ống đồng D54 mm, L = 2 m | m | 24.798 |
| 1376 | Ống đồng D66,7 mm, L = 2 m | m | 30.520 |
| 1377 | Ống nhựa miệng bát D20 mm, L = 6 m | m | 4.300 |
| 1378 | Ống nhựa miệng bát D25 mm, L = 6 m | m | 6.000 |
| 1379 | Ống nhựa miệng bát D32 mm, L = 6 m | m | 7.500 |
| 1380 | Ống nhựa miệng bát D40 mm, L = 6 m | m | 8.900 |
| 1381 | Ống nhựa miệng bát D50 mm, L = 6 m | m | 11.200 |
| 1382 | Ống nhựa miệng bát D60 mm, L = 6 m | m | 14.000 |
| 1383 | Ống nhựa miệng bát D89 mm, L = 6 m | m | 36.400 |
| 1384 | Ống nhựa miệng bát D100 mm, L = 6 m | m | 42.500 |
| 1385 | Ống nhựa miệng bát D125 mm, L = 6 m | m | 51.200 |
| 1386 | Ống nhựa miệng bát D150 mm, L = 6 m | m | 71.300 |
| 1387 | Ống nhựa miệng bát D200 mm, L = 6 m | m | 111.700 |
| 1388 | Ống nhựa miệng bát D250 mm, L = 6 m | m | 225.000 |
| 1389 | Ống nhựa miệng bát D300 mm, L = 6 m | m | 270.000 |
| 1390 | Ống nhựa PVC D20 mm, L = 6 m | m | 3.200 |
| 1391 | Ống nhựa PVC D25 mm, L = 6 m | m | 4.300 |
| 1392 | Ống nhựa PVC D32 mm, L = 6 m | m | 6.300 |
| 1393 | Ống nhựa PVC D40 mm, L = 6 m | m | 8.100 |
| 1394 | Ống nhựa PVC D50 mm, L = 6 m | m | 10.600 |
| 1395 | Ống nhựa PVC D60 mm, L = 6 m | m | 15.300 |
| 1396 | Ống nhựa PVC D75 mm, L = 6 m | m | 19.360 |
| 1397 | Ống nhựa PVC D80 mm, L = 6 m | m | 20.650 |
| 1398 | Ống nhựa PVC D100 mm, L = 6 m | m | 35.400 |
| 1399 | Ống nhựa PVC D125 mm, L = 6 m | m | 44.250 |
| 1400 | Ống nhựa PVC D150 mm, L = 6 m | m | 53.100 |
| 1401 | Ống nhựa PVC D200 mm, L = 6 m | m | 102.900 |
| 1402 | Ống nhựa PVC D250 mm, L = 6 m | m | 128.600 |
| 1403 | Ống nhựa PVC D15 mm, L = 8 m | m | 2.600 |
| 1404 | Ống nhựa PVC D20 mm, L = 8 m | m | 3.200 |
| 1405 | Ống nhựa PVC D25 mm, L = 8 m | m | 4.300 |
| 1406 | Ống nhựa PVC D32 mm, L = 8 m | m | 6.300 |
| 1407 | Ống nhựa PVC D40 mm, L = 8 m | m | 8.100 |
| 1408 | Ống nhựa PVC D50 mm, L = 8 m | m | 10.600 |
| 1409 | Ống nhựa PVC D67 mm, L = 8 m | m | 15.300 |
| 1410 | Ống nhựa PVC D76 mm, L = 8 m | m | 19.360 |
| 1411 | Ống nhựa PVC D89 mm, L = 8 m | m | 20.650 |
| 1412 | Ống nhựa PVC D100 mm, L = 8 m | m | 35.400 |
| 1413 | Ống nhựa PVC D110 mm, L = 8 m | m | 44.250 |
| 1414 | Ống nhựa PVC D150 mm, L = 8 m | m | 53.100 |
| 1415 | Ống nhựa PVC D200 mm, L = 8 m | m | 102.900 |
| 1416 | Ống nhựa PVC D250 mm, L = 8 m | m | 128.600 |
| 1417 | Ống nhựa nhôm D12 mm, L = 100 m | m | 8.800 |
| 1418 | Ống nhựa nhôm D16 mm, L = 100 m | m | 11.700 |
| 1419 | Ống nhựa nhôm D20 mm, L = 50 m | m | 14.700 |
| 1420 | Ống nhựa nhôm D26 mm, L = 6 m | m | 23.800 |
| 1421 | Ống nhựa nhôm D32 mm, L = 6 m | m | 32.600 |
| 1422 | Ống mềm | m | 2.000 |
| 1423 | Ống cách nhiệt xốp d = 6,4 mm | m | 3.500 |
| 1424 | Ống cách nhiệt xốp d = 9,5 mm | m | 4.500 |
| 1425 | Ống cách nhiệt xốp d = 12,7 mm | m | 6.000 |
| 1426 | Ống cách nhiệt xốp d = 15,9 mm | m | 7.500 |
| 1427 | Ống cách nhiệt xốp d = 19,1 mm | m | 9.500 |
| 1428 | Ống cách nhiệt xốp d = 22,2 mm | m | 10.500 |
| 1429 | Ống cách nhiệt xốp d = 25,4 mm | m | 12.000 |
| 1430 | Ống cách nhiệt xốp d = 28,6 mm | m | 14.000 |
| 1431 | Ống cách nhiệt xốp d = 31,8 mm | m | 16.000 |
| 1432 | Ống cách nhiệt xốp d = 34,9 mm | m | 18.000 |
| 1433 | Ống cách nhiệt xốp d = 38,1 mm | m | 20.000 |
| 1434 | Ống cách nhiệt xốp d = 41,3 mm | m | 22.000 |
| 1435 | Ống cách nhiệt xốp d = 54 mm | m | 28.000 |
| 1436 | Ống cách nhiệt xốp d = 66,7 mm | m | 32.000 |
| 1437 | Ống múc loại 409 kg/cái | cái | 1.227.000 |
| 1438 | Ống múc loại 522 kg/cái | cái | 1.566.000 |
| 1439 | Ống múc loại 635 kg/cái | cái | 1.905.000 |
| 1440 | Ống múc loại 692 kg/cái | cái | 2.076.000 |
| 1441 | Ống múc loại 735 kg/cái | cái | 2.205.000 |
| 1442 | Ống múc loại 793 kg/cái | cái | 2.379.000 |
| 1443 | Ống múc loại 824 kg/cái | cái | 2.472.000 |
| 1444 | Ống kết cấu giếng D89 mm | m | 47.201 |
| 1445 | Ống kết cấu giếng D108 mm | m | 113.300 |
| 1446 | Ống kết cấu giếng D127 mm | m | 133.100 |
| 1447 | Ống kết cấu giếng D146 mm | m | 163.900 |
| 1448 | Ống kết cấu giếng D168 mm | m | 221.100 |
| 1449 | Ống kết cấu giếng D194 mm | m | 281.600 |
| 1450 | Ống kết cấu giếng D219 mm | m | 346.500 |
| 1451 | Ống kết cấu giếng D273 mm | m | 504.900 |
| 1452 | Ống kết cấu giếng D325 mm | m | 687.500 |
| 1453 | Ống kết cấu giếng D350 mm | m | 727.100 |
| 1454 | Ống kết cấu giếng D377 mm | m | 898.700 |
| 1455 | Ống kết cấu giếng D426 mm | m | 1.133.000 |
| 1456 | Ống kết cấu giếng D450 mm | m | 1.177.000 |
| 1457 | Ống kết cấu giếng D477 mm | m | 1.309.000 |
| 1458 | Ống kết cấu giếng D529 mm | m | 1.925.000 |
| 1459 | Ống kết cấu giếng D630 mm | m | 2.376.000 |
| 1460 | Ống kết cấu giếng D720 mm | m | 2.706.000 |
| 1461 | Ống kết cấu giếng D820 mm | m | 3.091.000 |
| 1462 | Ống cao su dẫn khí chịu áp lực D60 mm | m | 18.000 |
| 1463 | Ống nâng nước D200 | m | 100.000 |
| 1464 | Ống gió D50 mm | m | 10.600 |
| 1465 | Puli sứ kẹp | cái | 1.500 |
| 1466 | Puli sứ <= 30 x 30 | cái | 1.500 |
| 1467 | Puli sứ <= 35 x 35 | cái | 2.000 |
| 1468 | Phễu thu D50 mm | cái | 15.000 |
| 1469 | Phễu thu D100 mm | cái | 25.000 |
| 1470 | Que hàn | kg | 6.500 |
| 1471 | Que hàn đồng | kg | 10.000 |
| 1472 | Quạt trần | cái | 251.000 |
| 1473 | Quạt treo tường | cái | 120.000 |
| 1474 | Que hàn d = 4 mm | kg | 6.500 |
| 1475 | Quạt thông gió kích thước 150 x 150 | cái | 80.000 |
| 1476 | Quạt thông gió kích thước 300 x 300 | cái | 190.500 |
| 1477 | Quạt ốp trần kích thước 150 x 150 | cái | 80.000 |
| 1478 | Quạt ốp trần kích thước 300 x 300 | cái | 190.500 |
| 1479 | Quạt thông gió công suất 0,2 kw | cái | 100.000 |
| 1480 | Quạt thông gió công suất 1,6 kw | cái | 300.000 |
| 1481 | Quạt thông gió công suất 3,1 kw | cái | 650.000 |
| 1482 | Quạt thông gió công suất 4,6 kw | cái | 800.000 |
| 1483 | Quạt ly tâm công suất 0,2 kw | cái | 100.000 |
| 1484 | Quạt ly tâm công suất 2,6 kw | cái | 350.000 |
| 1485 | Quạt ly tâm công suất 5,1 kw | cái | 900.000 |
| 1486 | Quạt ly tâm công suất 10 kw | cái | 1.500.000 |
| 1487 | Que hàn không rỉ | kg | 15.000 |
| 1488 | Rơ le | cái | 160.000 |
| 1489 | Sơn chống rỉ | kg | 27.272 |
| 1490 | Sứ các loại I02 | cái | 1.000 |
| 1491 | Sứ tai mèo | cái | 1.500 |
| 1492 | Sơn bóng | kg | 35.356 |
| 1493 | Sơn màu | kg | 35.356 |
| 1494 | Sắt dẹt 25 x 4 | kg | 7.300 |
| 1495 | Sỏi chèn | m3 | 100.000 |
| 1496 | Sét chèn | m3 | 20.000 |
| 1497 | Sắt tròn | kg | 7.300 |
| 1498 | Thép tròn đk <= 18 mm | kg | 7.500 |
| 1499 | Thiếc hàn | kg | 10.000 |
| 1500 | Thuốc hàn bạc | kg | 10.000 |
| 1501 | Thuốc hàn đồng | kg | 10.000 |
| 1502 | Tôn tráng kẽm dày 0,8 mm | m2 | 68.640 |
| 1503 | Thùng đun nước nóng 30l | bộ | 1.238.000 |
| 1504 | Thùng đun nước nóng kiểu liên tục | bộ | 1.190.000 |
| 1505 | Thuyền tắm có hương sen | bộ | 1.800.000 |
| 1506 | Thuyền tắm không hương sen | bộ | 1.500.000 |
| 1507 | Trụ cứu hỏa đường kính 100 mm | cái | 8.472.000 |
| 1508 | Trụ cứu hỏa đường kính 150 mm | cái | 9.036.800 |
| 1509 | Thép góc 50 x 50 | m | 22.265 |
| 1510 | Thép góc L | kg | 7.300 |
| 1511 | Tôn b = 3 | kg | 11.000 |
| 1512 | Tôn đen | kg | 7.800 |
| 1513 | Thuốc tạo khói | kg | 10.000 |
| 1514 | Thép nhíp | kg | 13.500 |
| 1515 | Thùng đo lưu lượng | cái | 200.000 |
| 1516 | Vôn kế | cái | 130.000 |
| 1517 | Vòi tắm 1 vòi + 1 hương sen | bộ | 90.000 |
| 1518 | Vòi tắm 2 vòi + 1 hương sen | bộ | 160.000 |
| 1519 | Vòi rửa 1 vòi | cái | 25.000 |
| 1520 | Vòi rửa 2 vòi | cái | 50.000 |
| 1521 | Vòi rửa vệ sinh | cái | 45.000 |
| 1522 | Van 1 chiều D50 mm | cái | 100.000 |
| 1523 | Van 1 chiều D65 mm | cái | 150.000 |
| 1524 | Van 1 chiều D75 mm | cái | 200.000 |
| 1525 | Van 1 chiều D89 mm | cái | 1.800.000 |
| 1526 | Van 1 chiều D100 mm | cái | 1.900.000 |
| 1527 | Van 1 chiều D125 mm | cái | 2.500.000 |
| 1528 | Van 1 chiều D150 mm | cái | 3.000.000 |
| 1529 | Van 1 chiều D200 mm | cái | 4.700.000 |
| 1530 | Van 1 chiều D250 mm | cái | 6.600.000 |
| 1531 | Van 1 chiều D300 mm | cái | 11.000.000 |
| 1532 | Van 1 chiều D350 mm | cái | 15.500.000 |
| 1533 | Van 1 chiều D400 mm | cái | 29.000.000 |
| 1534 | Van 1 chiều D500 mm | cái | 62.000.000 |
| 1535 | Van 1 chiều D600 mm | cái | 65.000.000 |
| 1536 | Van 1 chiều D700 mm | cái | 68.000.000 |
| 1537 | Van 1 chiều D800 mm | cái | 71.000.000 |
| 1538 | Van 1 chiều D900 mm | cái | 74.000.000 |
| 1539 | Van 1 chiều D1000 mm | cái | 77.000.000 |
| 1540 | Van 1 chiều D1100 mm | cái | 80.000.000 |
| 1541 | Van 1 chiều D1200 mm | cái | 83.000.000 |
| 1542 | Van 1 chiều D1300 mm | cái | 87.000.000 |
| 1543 | Van 1 chiều D1400 mm | cái | 90.000.000 |
| 1544 | Van 1 chiều D1500 mm | cái | 93.000.000 |
| 1545 | Van 1 chiều D1600 mm | cái | 97.000.000 |
| 1546 | Van 1 chiều D1800 mm | cái | 103.000.000 |
| 1547 | Van 1 chiều D2000 mm | cái | 110.000.000 |
| 1548 | Van 1 chiều D2200 mm | cái | 116.000.000 |
| 1549 | Van 1 chiều D2400 mm | cái | 120.000.000 |
| 1550 | Van 1 chiều D2500 mm | cái | 125.000.000 |
| 1551 | Van 1 chiều D15 mm | cái | 40.000 |
| 1552 | Van 1 chiều D20 mm | cái | 50.000 |
| 1553 | Van 1 chiều D25 mm | cái | 60.000 |
| 1554 | Van 1 chiều D32 mm | cái | 70.000 |
| 1555 | Van 1 chiều D40 mm | cái | 80.000 |
| 1556 | Vải thủy tinh | m2 | 20.000 |
| 1557 | Vành đai BT đúc sẵn D100 mm | bộ | 9.700 |
| 1558 | Vành đai BT đúc sẵn D150 mm | bộ | 14.000 |
| 1559 | Vành đai BT đúc sẵn D200 mm | bộ | 18.000 |
| 1560 | Vành đai BT đúc sẵn D250 mm | bộ | 27.500 |
| 1561 | Vành đai BT đúc sẵn D300 mm | bộ | 44.000 |
| 1562 | Vành đai BT đúc sẵn D350 mm | bộ | 50.000 |
| 1563 | Vành đai BT đúc sẵn D400 mm | bộ | 57.000 |
| 1564 | Vành đai BT đúc sẵn D500 mm | bộ | 80.000 |
| 1565 | Vành đai BT đúc sẵn D600 mm | bộ | 95.000 |
| 1566 | Vành đai BT đúc sẵn D700 mm | bộ | 100.000 |
| 1567 | Vành đai BT đúc sẵn D800 mm | bộ | 108.000 |
| 1568 | Vành đai BT đúc sẵn D900 mm | bộ | 143.000 |
| 1569 | Vành đai BT đúc sẵn D1000 mm | bộ | 150.000 |
| 1570 | Vành đai BT đúc sẵn D1100 mm | bộ | 180.000 |
| 1571 | Vành đai BT đúc sẵn D1200 mm | bộ | 215.000 |
| 1572 | Vành đai BT đúc sẵn D1400 mm | bộ | 250.000 |
| 1573 | Vành đai BT đúc sẵn D1600 mm | bộ | 280.000 |
| 1574 | Van mặt bích D40 mm | cái | 75.000 |
| 1575 | Van mặt bích D50 mm | cái | 80.000 |
| 1576 | Van mặt bích D75 mm | cái | 90.000 |
| 1577 | Van mặt bích D100 mm | cái | 815.000 |
| 1578 | Van mặt bích D150 mm | cái | 1.350.000 |
| 1579 | Van mặt bích D200 mm | cái | 1.750.000 |
| 1580 | Van mặt bích D250 mm | cái | 2.500.000 |
| 1581 | Van mặt bích D300 mm | cái | 3.400.000 |
| 1582 | Van mặt bích D350 mm | cái | 5.200.000 |
| 1583 | Van mặt bích D400 mm | cái | 11.000.000 |
| 1584 | Van mặt bích D500 mm | cái | 15.000.000 |
| 1585 | Van mặt bích D600 mm | cái | 25.000.000 |
| 1586 | Van mặt bích D700 mm | cái | 30.000.000 |
| 1587 | Van mặt bích D800 mm | cái | 35.000.000 |
| 1588 | Van mặt bích D1000 mm | cái | 42.000.000 |
| 1589 | Van mặt bích D1200 mm | cái | 51.000.000 |
| 1590 | Van mặt bích D1500 mm | cái | 62.000.000 |
| 1591 | Van mặt bích D1800 mm | cái | 73.000.000 |
| 1592 | Van mặt bích D2000 mm | cái | 80.000.000 |
| 1593 | Van mặt bích D2200 mm | cái | 100.000.000 |
| 1594 | Van mặt bích D2400 mm | cái | 110.000.000 |
| 1595 | Van mặt bích D2500 mm | cái | 120.000.000 |
| 1596 | Van xả khí D25 mm | cái | 60.000 |
| 1597 | Van xả khí D32 mm | cái | 75.000 |
| 1598 | Van xả khí D40 mm | cái | 96.000 |
| 1599 | Van xả khí D50 mm | cái | 118.000 |
| 1600 | Van xả khí D76 mm | cái | 132.000 |
| 1601 | Van xả khí D89 mm | cái | 560.000 |
| 1602 | Van xả khí D100 mm | cái | 630.000 |
| 1603 | Van xả khí D150 mm | cái | 1.600.000 |
| 1604 | Van xả khí D200 mm | cái | 2.100.000 |
| 1605 | Van phao điều chỉnh tốc độ lọc D250 mm | cái | 3.000.000 |
| 1606 | Van phao điều chỉnh tốc độ lọc D300 mm | cái | 4.000.000 |
| 1607 | Van phao điều chỉnh tốc độ lọc D350 mm | cái | 6.000.000 |
| 1608 | Van phao điều chỉnh tốc độ lọc D400 mm | cái | 8.000.000 |
| 1609 | Van phao điều chỉnh tốc độ lọc D500 mm | cái | 10.000.000 |
| 1610 | Van đáy D400 mm | cái | 13.000.000 |
| 1611 | Van đáy D500 mm | cái | 17.500.000 |
| 1612 | Van đáy D600 mm | cái | 30.000.000 |
| 1613 | Van đáy D700 mm | cái | 35.000.000 |
| 1614 | Van đáy D800 mm | cái | 42.000.000 |
| 1615 | Van ren đường kính 25 mm | cái | 35.000 |
| 1616 | Van ren đường kính 32 mm | cái | 40.000 |
| 1617 | Van ren đường kính 40 mm | cái | 50.000 |
| 1618 | Van ren đường kính 50 mm | cái | 60.000 |
| 1619 | Van ren đường kính 67 mm | cái | 65.000 |
| 1620 | Van ren đường kính 76 mm | cái | 80.000 |
| 1621 | Van ren đường kính 89 mm | cái | 100.000 |
| 1622 | Van ren đường kính 100 mm | cái | 120.000 |
| 1623 | Van ren đường kính 110 mm | cái | 130.000 |
| 1624 | Van ren đường kính 150 mm | cái | 150.000 |
| 1625 | Van ren đường kính 200 mm | cái | 450.000 |
| 1626 | Van ren đường kính 250 mm | cái | 600.000 |
| 1627 | Van dẫn xăng dầu DY50 PY10 | bộ | 3.000.000 |
| 1628 | Van dẫn xăng dầu DY80 PY16 | bộ | 4.000.000 |
| 1629 | Van dẫn xăng dầu DY100 PY16 | bộ | 5.500.000 |
| 1630 | Van dẫn xăng dầu DY100 PY25 | bộ | 5.500.000 |
| 1631 | Van dẫn xăng dầu DY150 PY16 | bộ | 7.500.000 |
| 1632 | Van dẫn xăng dầu DY150 PY64 | bộ | 7.500.000 |
| 1633 | Van dẫn xăng dầu DY200 PY25 PY16 | bộ | 9.000.000 |
| 1634 | Van dẫn xăng dầu DY250 PY25 PY16 | bộ | 9.000.000 |
| 1635 | Watt kế | cái | 100.000 |
| 1636 | Xi măng PC30 | kg | 802 |
| 1637 | Xăng | kg | 12.285 |

# BẢNG LƯƠNG NHÂN CÔNG

* Lương tối thiểu (Ltt) = 350.000 đồng/tháng theo Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu chung.

* Knc: hệ số bậc lương theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về việc quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các Công ty Nhà nước.

| * Công thức tính lương: | L = | [Knc (1 + 1)] + 2 | x Ltt |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 26 |  |

- 1: các khoản phụ cấp tính trên lương cấp bậc

- 2: các khoản phụ cấp tính trên lương tối thiểu

| TT | Tên công nhân | Bậc thợ | Hệ số bậc lương | Phụ cấp lưu động 20% | Lương phụ (nghỉ, lễ, tết,…) 12% | Lương khoán trực tiếp 4% | Lương ngày công |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (Knc) | (LTT) | (LCB) | LCB) | (đồng) |
|  | A.1.8 Xây dựng cơ bản – Nhóm II: |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 | CN thủ công CN thủ công CN thủ công CN thủ công | 3/7 3,5/7 4/7 4,5/7 | 2,31 2,51 2,71 2,95 | 2.692 2.692 2.692 2.692 | 3.732 4.055 4.378 4.765 | 1.244 1.352 1.459 1.588 | 38.764 41.887 45.010 48.758 |

### BẢNG GIÁ CA MÁY

| # STT | TÊN MÁY, THIẾT BỊ | ĐƠN VỊ | GIÁ CA MÁY (Đồng ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biến thế hàn xoay chiều – công suất 14 kW | ca | 82.815 |
| 2 | Biến thế hàn xoay chiều – công suất 15 kW | ca | 85.238 |
| 3 | Biến thế hàn xoay chiều – công suất 23 kW | ca | 104.624 |
| 4 | Cần trục ôtô - sức nâng 5T | ca | 408.847 |
| 5 | Cục trục bánh hơi - sức nâng 6T | ca | 500.043 |
| 6 | Cục trục bánh hơi - sức nâng 16T | ca | 1.152.795 |
| 7 | Cần trục TO-12-24 - sức nâng 15T | ca | 1.215.667 |
| 8 | Máy bơm nước động cơ diesel – công suất 5 CV | ca | 74.943 |
| 9 | Máy bơm nước độn cơ điện – công suất 2 kW | ca | 46.703 |
| 10 | Máy cắt sắt cầm tay – công suất 1 kW | ca | 48.821 |
| 11 | Máy đầm bê tông, đầm dùi – công suất 1,5 kW | ca | 55.944 |
| 12 | Máy ghép mí – công suất 1,1 kW | ca | 50.618 |
| 13 | Máy hàn hơi – công suất 2000 l/h | ca | 49.235 |
| 14 | Máy hàn nhiệt (máy mối ống nhựa) | ca | 162.627 |
| 15 | Máy khoan – công suất 750 W | ca | 43.913 |
| 16 | Máy khoan cầm tay – công suất 0,5 kW | ca | 40.910 |
| 17 | Máy khoan đập cáp – công suất 40 kW | ca | 510.432 |
| 18 | Máy khoan ngang UĐB4 | ca | 1.286.756 |
| 19 | Máy khoan xoay – công suất 54 CV | ca | 642.742 |
| 20 | Máy khoan xoay – công suất 300 CV | ca | 2.930.529 |
| 21 | Máy mài – công suất 1 kW | ca | 42.399 |
| 22 | Máy nén khí 1260 m3/h – 12 at | ca | 1.339.637 |
| 23 | Máy nén khí động cơ diezel – năng suất 660 m3/h | ca | 594.433 |
| 24 | Máy quạt gió – công suất 2,5 kW | ca | 60.681 |
| 25 | Máy trộn bê tông – dung tích 250 lít | ca | 134.780 |
| 26 | Máy trộn dung dịch khoan – dung tích  750 lít | ca | 64.541 |
| 27 | Máy ủi – công suất 105 CV | ca | 902.129 |
| 28 | Ô tô vận tải thùng - trọng tải 5T | ca | 348.477 |
| 29 | Vi áp kế đo áp lực đường ống | ca | 2.045 |
| 30 | Xe bồn hút bùn, hút mùn khoan 3m3 (4,5T) | ca | 612.233 |
| 31 | Xe nâng – sức nâng 7T | ca | 423.262 |

### CHƯƠNG I

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG CÔNG TRÌNH

THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

Đơn giá lắp đặt hệ thống điện trong công trình dùng để tính dự toán cho công tác lắp đặt điện ở độ cao trung bình  4m (tầng thứ nhất), nếu thi công ở độ cao > 4m thì việc bốc xếp vật liệu, vận chuyển vật liệu, phụ kiện từ dưới mặt đất lên các tầng sàn bằng vận thăng lồng lên mọi độ cao thì được cộng thêm đơn giá công bốc xếp và vận chuyển vật liệu lên cao của mã AL.70000 trong phần xây dựng để tính vào dự toán.

Chiều cao quy định trong các công tác lắp đặt hệ thống điện trong công trình là chiều cao tính từ cột  0.00 theo thiết kế của công trình.

Cự ly vận chuyển vật liệu quy định chung cho các công tác lắp đặt trong phạm vi bình quân  50m.

BA.11000 - LẮP ĐẶT QUẠT CÁC LOẠI

BA.11100 - LẮP ĐẶT QUẠT ĐIỆN

Thành phần công việc:

Vận chuyển quạt vào vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, mở hòm kiểm tra, lau chùi, lắp cánh, đấu dây, khoan lỗ, bắt hộp số, vạch dấu định vị, xác định tim cốt theo yêu cầu thiết kế, lắp quạt theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chạy thử và bàn giao.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.11101 BA.11102 | Lắp đặt quạt điện Lắp đặt quạt trần Lắp đặt quạt treo tường | cái cái | 273.710 121.200 | 10.472 8.377 | 6.137 4.091 |

#### BA.11200 - LẮP ĐẶT QUẠT THÔNG GIÓ TRÊN TƯỜNG

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.11201 BA.11202 | Lắp đặt quạt thông gió - Kích thước 150x150  250x250 - Kích thước 300x300  350x350 | cái cái | 80.800 192.405 | 10.472 12.566 | 2.046 2.864 |

BA.11300 - LẮP ĐẶT QUẠT ỐP TRẦN

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.11301 BA.11302 | Lắp đặt quạt ốp trần - Kích thước 150x150  250x250 - Kích thước 300x300  350x350 | cái cái | 80.800 192.405 | 20.944 33.510 | 2.864 4.091 |

BA.11400 - LẮP ĐẶT QUẠT TRÊN ĐƯỜNG ỐNG THÔNG GIÓ

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.11401 BA.11402 BA.11403 BA.11404 | Lắp đặt quạt trên đường ống thông gió - Công suất 0,2 -  1,5kW - Công suất 1,6 -  3,0kW - Công suất 3,1 -  4,5kW - Công suất 4,6 -  7,5kW | cái cái cái cái | 102.000 306.000 663.000 816.000 | 67.857 113.095 158.333 226.190 | 450 777 1.064 1.555 |

BA.11500 - LẮP ĐẶT QUẠT LY TÂM

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.11501 BA.11502 BA.11503 BA.11504 | Lắp đặt quạt ly tâm - Công suất 0,2 -  2,5kW - Công suất 2,6 -  5,0kW - Công suất 5,1 -  10kW - Công suất 10 -  22kW | cái cái cái cái | 102.000 357.000 918.000 1.530.000 | 105.555 175.925 246.296 351.851 | 409 818 1.227 1.636 |

BA.12000 - LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ (ĐIỀU HÒA CỤC BỘ)

Thành phần công việc:

Vận chuyển máy vào vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, mở hòm kiểm tra thiết bị, phụ kiện lau dầu mỡ, vạch dấu định vị, xác định tim cốt theo yêu cầu thiết kế, lắp đặt máy, kiểm tra, chạy thử và bàn giao.

BA.12100 - LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HÒA 1 CỤC

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.12101 | Lắp đặt máy điều hòa 1 cục | cái | 77.250 | 41.887 | 4.091 |

BA.12200 - LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HÒA 2 CỤC

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.12201 BA.12202 BA.12203 BA.12204 | Lắp đặt máy điều hòa 2 cục Treo tường Ốp trần Âm trần Tủ đứng | cái cái cái cái | 47.250 47.250 47.250 47.250 | 50.264 65.344 85.031 110.582 | 12.273 13.500 14.728 16.364 |

Ghi chú:

Đối với máy điều hòa 2 cục, lắp đặt khung gỗ, lắp đặt giá đỡ máy, khoan bắt vít, chèn trát, lắp đặt máy. Đối với máy điều hòa 1 cục, đấu dây hoàn chỉnh (công tác gia công giá đỡ máy, khung gỗ tính riêng). Khi lắp điều hòa 2 cục đã kể đến công khoan lỗ luồn ống qua tường. Khi lắp điều hòa 1 cục chưa kể đến công đục lỗ qua tường.

BA.12000 - LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, đo lấy dấu, cắt và đấu dây vào hệ thống, bắt vít cố định, lắp các phụ kiện, thử và hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra bàn giao.

BA.13100 - LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN CÓ CHAO CHỤP

Đơn vị tính: đ/bộ

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.13101 BA.13102 BA.13103 BA.13104 | Lắp đặt các loại đèn có chao chụp - Đèn thường có chụp - Đèn sát trần có chụp - Đèn chống nổ - Đèn chống ẩm | bộ bộ bộ bộ | 34.650 60.900 87.150 66.150 | 5.445 6.283 8.796 7.959 |  |

BA.13200 - LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN ỐNG DÀI 0,6M

BA.13300 - LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN ỐNG DÀI 1,2M

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo lấy dấu, khoan bắt vít, lắp hộp đèn, lắp bóng đèn, lắp chấn lưu, tắc te, kiểm tra điện, hoàn thiện công tác lắp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đ/bộ

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.13201 BA.13202 BA.13203 | Lắp đặt đèn ống dài 0,6 m - Loại hộp đèn 1 bóng - Loại hộp đèn 2 bóng - Loại hộp đèn 3 bóng | bộ bộ bộ | 56.100 96.425 136.350 | 12.147 18.849 22.619 |  |
| BA.13301 BA.13302 BA.13303 BA.13304 | Lắp đặt đèn ống dài 1,2 m - Loại hộp đèn 1 bóng - Loại hộp đèn 2 bóng - Loại hộp đèn 3 bóng - Loại hộp đèn 4 bóng | bộ bộ bộ bộ | 91.800 162.400 237.350 306.525 | 14.242 20.106 23.876 28.483 |  |

BA.13400 - LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN ỐNG DÀI 1,5M

Đơn vị tính: đ/bộ

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.13401 BA.13402 BA.13403 BA.13404 | Lắp đặt đèn ống dài 1,5 m - Loại hộp đèn 1 bóng - Loại hộp đèn 2 bóng - Loại hộp đèn 3 bóng - Loại hộp đèn 4 bóng | bộ bộ bộ bộ | 120.360 217.210 318.150 417.075 | 14.242 20.944 25.551 30.159 |  |

BA.13500 - LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN CHÙM

Đơn vị tính: đ/bộ

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.13501 BA.13502 BA.13503 BA.13504 | Lắp đặt các loại đèn chùm - Loại đèn chùm 3 bóng - Loại đèn chùm 5 bóng - Loại đèn chùm 10 bóng - Loại đèn chùm > 10 bóng | bộ bộ bộ bộ | 250.250 500.500 900.450 1.300.390 | 10.472 10.472 12.566 13.823 |  |

BA.13600 – LẮP ĐẶT ĐÈN TƯỜNG, ĐÈN TRANG TRÍ  VÀ CÁC LOẠI ĐÈN KHÁC

Đơn vị tính: đ/bộ

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.13601 BA.13602 BA.13603 BA.13604 BA.13605 | Lắp đặt đèn tường, đèn trang trí và các loại đèn khác - Đèn tường kiểu ánh sáng hắt - Đèn đũa - Đèn cổ cò - Đèn trang trí nổi - Đèn trang trí âm trần | bộ bộ bộ bộ bộ | 103.000 257.500 41.200 51.500 77.250 | 7.540 8.377 6.702 5.026 6.283 |  |

BA.14000 - LẮP ĐẶT ỐNG, MÁNG BẢO HỘ DÂY DẪN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, đo kích thước, lấy dấu, cưa cắt ống, vận chuyển, tiến hành lắp đặt và uốn các đường ống cong đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

BA.14100 - LẮP ĐẶT ỐNG, MÁNG KIM LOẠI ĐẶT NỔI BẢO HỘ DÂY DẪN

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.14101 BA.14102 BA.14103 BA.14104 BA.14105 BA.14106 | Lắp đặt ống, máng kim loại đặt nổi bảo hộ dây dẫn - Đường kính ống, chiều rộng máng  26 mm - Đường kính ống, chiều rộng máng  35 mm - Đường kính ống, chiều rộng máng  40 mm - Đường kính ống, chiều rộng máng  50 mm - Đường kính ống, chiều rộng máng  66 mm - Đường kính ống, chiều rộng máng  80 mm | m m m m m m | 11.608 15.829 22.160 26.381 33.125 42.441 | 3.142 3.560 4.398 5.236 5.864 6.702 | 409 409 450 491 573 614 |

BA.14200 - LẮP ĐẶT ỐNG KIM LOẠI ĐẶT CHÌM BẢO HỘ DÂY DẪN

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.14201 BA.14202 BA.14203 BA.14204 BA.14205 BA.14206 | Lắp đặt ống kim loại đặt chìm bảo hộ dây dẫn - Đường kính ống  26 mm - Đường kính ống  35 mm - Đường kính ống  40 mm - Đường kính ống  50 mm - Đường kính ống  66 mm - Đường kính ống  80 mm | m m m m m m | 12.713 17.336 24.271 28.894 36.341 46.562 | 12.147 13.404 15.917 18.849 21.362 24.294 | 409 409 450 491 573 614 |

Ghi chú:

Trường hợp ống kim loại đặt chìm ngoài những thành phần công việc nêu trên còn kể cả công đục rãnh, chèn trát hoàn chỉnh (trong đơn giá đã bao gồm cả tê, cút, ống nối).

BA.14300 - LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA, MÁNG NHỰA ĐẶT NỔI BẢO HỘ DÂY DẪN

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.14301 BA.14302 BA.14303 BA.14104 BA.14305 BA.14306 | Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn - Đường kính ống, chiều rộng máng  15 mm - Đường kính ống, chiều rộng máng  27 mm - Đường kính ống, chiều rộng máng  34 mm - Đường kính ống, chiều rộng máng  48 mm - Đường kính ống, chiều rộng máng  76 mm - Đường kính ống, chiều rộng máng  90 mm | m m m m m m | 1.071 1.607 2.142 3.213 5.355 6.426 | 2.094 2.513 2.597 2.723 3.979 4.608 | 409 409 491 573 695 818 |

BA.14400 - LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA ĐẶT CHÌM BẢO HỘ DÂY DẪN

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.14401 BA.14402 BA.14403 BA.14404 BA.14405 BA.14406 | Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn - Đường kính ống  15 mm - Đường kính ống  27 mm - Đường kính ống  34 mm - Đường kính ống  48 mm - Đường kính ống  76 mm - Đường kính ống  90 mm | m m m m m m | 1.173 1.760 2.346 3.519 5.865 7.038 | 8.377 10.891 12.147 14.660 17.174 19.268 | 409 409 491 573 695 818 |

Ghi chú:

Trường hợp ống nhựa đặt chìm ngoài những thành phần công việc nêu trên còn kể cả công đục rãnh, chèn trát hoàn chỉnh (trong đơn giá đã bao gồm cả tê, cút, ống nối).

BA.15000 - LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN ĐƯỜNG DÂY

BA.15100 - LẮP ĐẶT ỐNG SỨ, ỐNG NHỰA LUỒN QUA TƯỜNG

Thành phần công việc:

Lấy dấu, đục lỗ xuyên tường, gắn ống, chèn trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.15101 BA.15102 BA.15103 BA.15104 BA.15105 BA.15106 | Lắp đặt ống sứ, ống nhựa - Chiều dài ống  150 mm, tường gạch - Chiều dài ống  150 mm, tường bê tông - Chiều dài ống  250 mm, tường gạch - Chiều dài ống  250 mm, tường bê tông - Chiều dài ống  350 mm, tường gạch - Chiều dài ống  350 mm, tường bê tông | cái cái cái cái cái cái | 2.142 2.142 4.284 4.284 5.355 5.355 | 12.147 17.174 17.174 20.106 20.106 23.876 |  |

BA.15200 - LẮP ĐẶT CÁC LOẠI SỨ HẠ THẾ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, lau chùi, tiến hành gắn sứ vào xà, sơn bu lông kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đ/sứ (hoặc sứ nguyên bộ)

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.15201 BA.15202 BA.15203 BA.15204 BA.15205 | Lắp đặt các loại sứ hạ thế Sứ các loại Sứ tai mèo 2 sứ 3 sứ 4 sứ | sứ sứ sứ sứ sứ | 1.050 1.575 28.350 36.750 49.350 | 2.513 2.932 11.728 16.336 23.038 |  |

Ghi chú:

Nếu gắn sứ nguyên bộ vào trụ, phụ kiện hay cột đầu hồi thì gồm cả công sơn giá sứ.

BA.15300 - LẮP ĐẶT PULI

Thành phần công việc:

Lau chùi, lấy dấu, khoan cố định puli lên tường, trần theo đúng yêu cầu thiết kế, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.15301 BA.15302 BA.15303 BA.15304 BA.15305 BA.15306 | Lắp đặt puli Loại puli sứ kẹp tường Loại puli sứ kẹp trần Loại puli  30x30, tường Loại puli  30x30, trần Loại puli > 35x35, tường Loại puli > 35x35, trần | cái cái cái cái cái cái | 1.545 1.545 1.545 1.545 2.060 2.060 | 1.215 1.550 1.592 1.759 2.681 2.765 | 409 614 409 614 409 614 |

BA.15400 - LẮP ĐẶT HỘP NỐI, HỘP PHÂN DÂY, HỘP CÔNG TẮC, HỘP CẦU CHÌ, HỘP AUTOMAT

Thành phần công việc:

Lấy dấu, đục lỗ, khoan bắt vít, đấu dây, chèn trát hộp hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đ/hộp

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.15401 BA.15402 BA.15403 BA.15404 BA.15405 BA.15406 BA.15407 BA.15408 BA.15409 BA.15410 BA.15411 BA.15412 BA.15413 | Lắp đặt hộp các loại - Kích thước hộp  40x50 mm - Kích thước hộp  40x60 mm - Kích thước hộp  60x60 mm - Kích thước hộp  50x80 mm - Kích thước hộp  60x80 mm - Kích thước hộp  100x100 mm - Kích thước hộp  150x150 mm - Kích thước hộp  150x200 mm - Kích thước hộp  200x200 mm - Kích thước hộp  250x200 mm - Kích thước hộp  300x300 mm - Kích thước hộp  300x400 mm - Kích thước hộp  400x400 mm | hộp hộp hộp hộp hộp hộp hộp hộp hộp hộp hộp hộp hộp | 1.050 1.050 1.260 1.575 1.890 2.100 2.625 2.940 4.200 4.725 5.250 5.775 7.350 | 15.917 15.917 15.917 16.755 16.755 17.593 18.849 18.849 22.619 2.619 25.132 27.227 27.227 | 818 818 818 818 818 818 818 818 818 818 818 818 818 |

#### BA.16000 – KÉO RẢI CÁC LOẠI DÂY DẪN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, ra dây, vuốt thẳng, kéo rải, cắt nối, cố định dây dẫn vào vị trí, chèn trát, hoàn thiện công tác theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

BA.16100 - LẮP ĐẶT DÂY ĐƠN

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.16101 BA.16102 BA.16103 BA.16104 BA.16105 BA.16106 BA.16107 BA.16108 BA.16109 BA.16110 BA.16111 BA.16112 BA.16113 BA.16114 BA.16115 | Lắp đặt dây đơn - Loại dây 1x0,3 mm2 - Loại dây 1x0,5 mm2 - Loại dây 1x0,7 mm2 - Loại dây 1x0,75 mm2 - Loại dây 1x0,8 mm2 - Loại dây 1x1,0 mm2 - Loại dây 1x1,5 mm2 - Loại dây 1x2 mm2 - Loại dây 1x2,5 mm2 - Loại dây 1x3 mm2 - Loại dây 1x4 mm2 - Loại dây 1x6 mm2 - Loại dây 1x10 mm2 - Loại dây 1x16 mm2 - Loại dây 1x25 mm2 | m m m m m m m m m m m m m m m | 851 893 946 998 1.051 1.208 1.303 1.576 1.975 2.101 2.679 4.045 6.482 11.126 15.297 | 838 838 838 1.047 1.047 1.047 1.257 1.257 1.257 1.340 1.466 1.508 1.592 1.675 2.094 |  |

BA.16200 - LẮP ĐẶT DÂY DẪN 2 RUỘT

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.16201 BA.16202 BA.16203 BA.16204 BA.16205 BA.16206 BA.16207 BA.16208 BA.16209 BA.16210 BA.16211 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột - Loại dây 2x0,5 mm2 - Loại dây 2x0,75 mm2 - Loại dây 2x1 mm2 - Loại dây 2x1,5 mm2 - Loại dây 2x2,5 mm2 - Loại dây 2x4 mm2 - Loại dây 2x6 mm2 - Loại dây 2x8 mm2 - Loại dây 2x10 mm2 - Loại dây 2x16 mm2 - Loại dây 2x25 mm2 | m m m m m m m m m m m | 1.061 1.586 2.122 2.763 3.887 5.673 9.245 12.082 15.812 21.852 33.619 | 1.047 1.257 1.257 1.340 1.466 1.508 1.592 1.675 1.885 2.178 2.429 |  |

BA.16300 - LẮP ĐẶT DÂY DẪN 3 RUỘT

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.16301 BA.16302 BA.16303 BA.16304 BA.16305 BA.16306 BA.16307 BA.16308 | Lắp đặt dây dẫn 3 ruột - Loại dây 3x0,5 mm2 - Loại dây 3x0,75 mm2 - Loại dây 3x1 mm2 - Loại dây 3x1,75 mm2 - Loại dây 3x2 mm2 - Loại dây 3x2,5 mm2 - Loại dây 3x2,75 mm2 - Loại dây 3x3,0 mm2 | m m m m m m m m | 1.265 1.903 2.561 4.454 4.558 5.301 5.834 6.357 | 1.257 1.257 1.340 1.466 1.508 1.592 1.675 1.759 |  |

BA.16400 - LẮP ĐẶT DÂY DẪN 4 RUỘT

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.16401 BA.16402 BA.16403 BA.16404 BA.16405 BA.16406 BA.16407 BA.16408 BA.16409 | Lắp đặt dây dẫn 4 ruột - Loại dây 4x0,5 mm2 - Loại dây 4x0,75 mm2 - Loại dây 4x1,0 mm2 - Loại dây 4x1,5 mm2 - Loại dây 4x1,75 mm2 - Loại dây 4x2,0 mm2 - Loại dây 4x2,5 mm2 - Loại dây 4x3,0 mm2 - Loại dây 4x3,5 mm2 | m m m m m m m m m | 1.561 2.341 3.069 4.599 5.358 5.410 6.190 7.096 8.011 | 1.257 1.257 1.466 1.508 1.592 1.592 1.675 1.675 1.759 |  |

BA.17000 - LẮP ĐẶT BẢNG ĐIỆN CÁC LOẠI VÀO TƯỜNG

BA.17100 – LẮP BẢNG GỖ VÀO TƯỜNG GẠCH

Thành phần công việc:

Đo lấy dấu, khoan vít hay đóng tắc kê, khoan lỗ, luồn dây, lắp đặt cố định bảng gỗ vào tường, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.17101 BA.17102 BA.17103 BA.17104 BA.17105 | Lắp đặt bảng gỗ vào tường gạch - Kích thước bảng gỗ  90x150 mm - Kích thước bảng gỗ  180x250 mm - Kích thước bảng gỗ  300x400 mm - Kích thước bảng gỗ  450x500 mm - Kích thước bảng gỗ  600x700 mm | cái cái cái cái cái | 6.000 9.600 18.000 20.400 31.200 | 5.026 6.283 8.796 10.053 13.823 | 4.091 4.091 4.091 4.091 4.091 |

#### BA.17200 - LẮP BẢNG GỖ VÀO TƯỜNG BÊ TÔNG

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.17201 BA.17202 BA.17203 BA.17204 BA.17205 | Lắp đặt bảng gỗ vào tường bê tông - Kích thước bảng gỗ  90x150 mm - Kích thước bảng gỗ  180x250 mm - Kích thước bảng gỗ  300x400 mm - Kích thước bảng gỗ  450x500 mm - Kích thước bảng gỗ  600x700 mm | cái cái cái cái cái | 6.000 9.600 18.000 20.400 31.200 | 6.283 7.540 10.053 11.309 15.079 | 8.182 8.182 8.182 8.182 8.182 |

BA.18000 - LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ ĐÓNG NGẮT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đấu dây, lắp công tắc, ổ cắm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

#### BA.18100 - LẮP CÔNG TẮC

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.18101 BA.18102 BA.18103 BA.18104 BA.18105 BA.18106 | Lắp đặt công tắc - 1 hạt trên 1 công tắc - 2 hạt trên 1 công tắc - 3 hạt trên 1 công tắc - 4 hạt trên 1 công tắc - 5 hạt trên 1 công tắc - 6 hạt trên 1 công tắc | cái cái cái cái cái cái | 5.025 10.050 15.075 20.100 25.125 30.150 | 4.189 4.608 5.026 5.445 5.864 7.121 |  |

#### BA.18200 - LẮP Ổ CẮM

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.18201 BA.18202 BA.18203 BA.18204 | Lắp đặt ổ cắm - Loại ổ đơn - Loại ổ đôi - Loại ổ ba - Loại ổ bốn | cái cái cái cái | 21.105 35.175 39.195 43.215 | 4.189 5.026 5.864 6.702 |  |

BA.18300 - LẮP ĐẶT CÔNG TẮC, Ổ CẮM HỖN HỢP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp đặt hạt công tắc, hạt ổ cắm, mặt bảng vào hộp đã chôn sẵn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.18301 BA.18302 BA.18303 BA.18304 BA.18305 BA.18306 | Lắp đặt công tắc, ổ cắm hỗn hợp - Loại 1 công tắc, 1 ổ cắm - Loại 1 công tắc, 2 ổ cắm - Loại 1 công tắc, 3 ổ cắm - Loại 2 công tắc, 1 ổ cắm - Loại 2 công tắc, 2 ổ cắm - Loại 2 công tắc, 3 ổ cắm | cái cái cái cái cái cái | 30.150 45.225 70.350 35.175 60.300 80.400 | 4.189 4.608 5.026 5.864 6.702 7.540 |  |

BA.18400 - LẮP ĐẶT CẦU DAO 3 CỰC MỘT CHIỀU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, kiểm tra, vệ sinh cầu dao và phụ kiện, cố định cầu dao, đấu dây điện vào cầu dao hoàn chỉnh, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đ/bộ

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.18401 BA.18402 BA.18403 BA.18404 | Lắp đặt cầu dao 3 cực một chiều - Cường độ dòng điện  60 Ampe - Cường độ dòng điện  100 Ampe - Cường độ dòng điện  200 Ampe - Cường độ dòng điện  400 Ampe | bộ bộ bộ bộ | 54.000 112.200 163.200 181.800 | 10.472 20.106 20.944 31.415 | 2.864 3.273 4.091 4.909 |

BA.18500 - LẮP ĐẶT CẦU DAO 3 CỰC ĐẢO CHIỀU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, kiểm tra, vệ sinh cầu dao và phụ kiện, cố định cầu dao, đấu dây điện vào cầu dao hoàn chỉnh, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đ/bộ

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.18501 BA.18502 BA.18503 BA.18504 | Lắp đặt cầu dao 3 cực đảo chiều - Cường độ dòng điện  60 Ampe - Cường độ dòng điện  100 Ampe - Cường độ dòng điện  200 Ampe - Cường độ dòng điện  400 Ampe | bộ bộ bộ bộ | 53.000 122.400 181.800 201.000 | 12.566 24.294 25.132 35.604 | 3.886 4.705 5.114 5.318 |

BA.19000 - LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG BẢO VỆ

BA.19100 - LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐỒNG HỒ

Thành phần công việc:

Kiểm tra, vệ sinh đồng hồ và phụ kiện, lắp đặt vào vị trí, đấu dây hoàn chỉnh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.19101 BA.19102 BA.19103 BA.19104 | Lắp đặt các loại đồng hồ Vol kế Ampe kế Oát kế (Công tơ) Rơ le | cái cái cái cái | 131.300 151.500 101.000 163.200 | 7.959 8.377 10.472 15.079 |  |

BA.19200 - LẮP ĐẶT APTOMAT LOẠI 1 PHA

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.19201 BA.19202 BA.19203 BA.19204 BA.19205 BA.19206 | Lắp đặt các automat 1 pha - Cường độ dòng điện  10 Ampe - Cường độ dòng điện  50 Ampe - Cường độ dòng điện  100 Ampe - Cường độ dòng điện  150 Ampe - Cường độ dòng điện  200 Ampe - Cường độ dòng điện > 200 Ampe | cái cái cái cái cái cái | 17.850 61.800 132.600 255.000 357.000 402.000 | 7.959 10.472 15.917 16.755 23.457 56.547 |  |

BA.19300 - LẮP ĐẶT APTOMAT LOẠI 3 PHA

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.19301 BA.19302 BA.19303 BA.19304 BA.19305 BA.19306 | Lắp đặt các automat 3 pha - Cường độ dòng điện  10 Ampe - Cường độ dòng điện  50 Ampe - Cường độ dòng điện  100 Ampe - Cường độ dòng điện  150 Ampe - Cường độ dòng điện  200 Ampe - Cường độ dòng điện > 200 Ampe | cái cái cái cái cái cái | 46.800 102.000 252.500 353.500 404.000 502.500 | 12.566 20.944 29.321 35.604 62.831 83.774 |  |

BA.19400 - LẮP ĐẶT CÁC LOẠI MÁY BIẾN DÒNG, LINH KIỆN CHỐNG ĐIỆN GIẬT, BÁO CHÁY

Đơn vị tính: đ/bộ

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.19401 BA.19402 BA.19403 BA.19404 BA.19405 | Lắp đặt các loại máy biến dòng, linh kiện chống điện giật, báo cháy - Cường độ dòng điện  50/5 A - Cường độ dòng điện  100/5 A - Cường độ dòng điện  200/5 A - Linh kiện chống điện giật - Linh kiện báo cháy | bộ bộ bộ bộ bộ | 507.500 609.000 707.000 131.300 161.600 | 14.660 27.227 50.264 12.566 10.472 |  |

BA.19500 - LẮP ĐẶT CÔNG TƠ ĐIỆN

Thành phần công việc:

Kiểm tra tình trạng của công tơ điện, vệ sinh, lắp vào bảng, đấu dây hoàn chỉnh, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.19501 BA.19502 BA.19503 BA.19504 | Lắp đặt công tơ điện Lắp công tơ 1 pha vào bảng đã có sẵn Lắp công tơ 3 pha vào bảng đã có sẵn Lắp công tơ 1 pha vào bảng và lắp bảng vào tường Lắp công tơ 3 pha vào bảng | cái cái cái cái | 66.300 102.000 74.460 116.150 | 9.634 11.309 13.404 18.849 | 6.137 6.137 6.137 6.137 |

BA.19600 - LẮP ĐẶT CHUÔNG ĐIỆN

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.19601 | Lắp đặt chuông điện | cái | 21.000 | 8.377 |  |

#### BA.20000 - HỆ THỐNG CHỐNG SÉT

BA.20100 – GIA CÔNG VÀ ĐÓNG CỌC CHỐNG SÉT

Thành phần công việc:

Xác định vị trí tim cọc, đo, cắt cọc, làm nhọn đầu cọc đối với cọc phải gia công, đóng cọc xuống đất đảm bảo khoảng cách và độ sâu của cọc theo quy định của thiết kế, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đ/cọc

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.20101 BA.20102 BA.20103 | Gia công, đóng cọc chống sét Gia công và đóng cọc Đóng cọc đã có sẵn Đóng cọc ống đồng   50 mm có sẵn | cọc cọc cọc | 26.250 25.250 50.500 | 26.389 14.242 16.755 |  |

BA.20200 – KÉO RẢI DÂY CHỐNG SÉT DƯỚI MƯƠNG ĐẤT

Thành phần công việc:

Gia công và lắp đặt chân bật, đục chèn trát, kéo rải dây, bàn cố định vào chân bật, sơn chống rỉ hoàn chỉnh.

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.20201 BA.20202 BA.20203 | Kéo rải dây chống sét dưới mương đất - Loại dây đồng   8 mm - Loại dây thép   10 mm - Loại dây thép   12 mm | m m m | 16.775 24.013 34.793 | 880 1.047 1.047 | 414 414 414 |

Ghi chú:

Thép cuộn gồm cả công tời thẳng, thép đoạn gồm cả công chặt, nối.

#### BA.20300 – KÉO RẢI DÂY CHỐNG SÉT THEO TƯỜNG, CỘT VÀ MÁI NHÀ

Thành phần công việc:

Gia công và lắp đặt chân bật, đục chèn trát, kéo rải dây, hàn cố định vào chân bật, sơn chống rỉ hoàn chỉnh.

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.20301 BA.20302 BA.20303 | Kéo rải dây chống sét theo tường, cột và mái nhà - Loại dây đồng   8 mm - Loại dây thép   10 mm - Loại dây thép   12 mm | m m m | 20.917 28.816 37.323 | 5.194 6.032 11.016 | 2.460 2.460 2.460 |

Ghi chú:

Thép cuộn gồm cả công tời thẳng, thép đoạn gồm cả công chặt, nối.

#### BA.20400 – GIA CÔNG CÁC KIM THU SÉT

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.20401 BA.20402 BA.20403 BA.20404 | Gia công kim thu sét - Chiều dài kim 0,5m - Chiều dài kim 1m - Chiều dài kim 1,5m - Chiều dài kim 2m | cái cái cái cái | 12.870 25.823 38.693 51.645 | 9.634 12.566 15.917 18.849 | 2.120 2.120 2.120 2.120 |

BA.20500 - LẮP ĐẶT KIM THU SÉT

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.20501 BA.20502 BA.20503 BA.20504 | Lắp đặt kim thu sét - Chiều dài kim 0,5m - Chiều dài kim 1m - Chiều dài kim 1,5m - Chiều dài kim 2m | cái cái cái cái | 17.573 34.430 45.788 68.503 | 34.347 41.049 50.264 58.642 | 14.907 14.907 19.047 19.047 |

### CHƯƠNG II

LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ỐNG VÀ PHỤ TÙNG

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

1. Đơn giá lắp đặt các loại đường ống và phụ tùng ống (ống bê tông, gang, thép, nhựa) quy định trong tập đơn giá này là đơn giá dự toán cho công tác lắp đặt hệ thống các loại đường ống và phụ tùng ống thuộc mạng ngoài công trình. Hệ thống này phục vụ cho việc cấp thoát nước, cấp dầu, cấp khí, hơi, hóa chất đến các công trình xây dựng, các thành phố và các khu dân cư. Đường kính ống và phụ tùng trong đơn giá này là đường kính trong.

2. Biện pháp thi công lắp đặt các ống và phụ tùng ống trong tập đơn giá này được xác định theo biện pháp thi công bằng thủ công kết hợp với cơ giới ở độ cao  1,5m và độ sâu  1,2m so với mặt đất.

Trường hợp lắp đặt ống và phụ tùng ống ở độ cao và độ sâu lớn hơn quy định, thì đơn giá nhân công và máy thi công áp dụng theo bảng sau:

| Bảng 1. Độ sâu lớn hơn 1,2m |  |  |  | Bảng 2. Độ cao lớn hơn 1,5m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Độ sâu lớn hơn quy định | Điều kiện lắp đặt |  |  | Độ cao lớn hơn quy định | Điều kiện lắp đặt |  |
|  | Bình thường | Khó khăn |  |  | Bình thường | Khó khăn |
| 1,21 – 2,5 2,51 – 3,5 3,51 – 4,5 4,51 – 5,5 5,51 – 7,0 7,01 – 8,5 | 1,06 1,08 1,14 1,21 1,28 1,34 | 1,12 1,19 1,33 1,38 1,54 1,64 |  | 1,51 – 3,0 3,01 – 4,5 4,51 – 6,5 6,51 – 8,5 8,51 – 10,5 10,51 – 12,5 | 1,06 1,08 1,14 1,21 1,28 1,35 | 1,07 1,14 1,21 1,27 1,35 1,42 |

Nếu lắp đặt các loại ống và phụ tùng ống trong công trình (trong nhà), thì được áp dụng đơn giá lắp đặt ống và phụ tùng ống của hệ thống ngoài công trình có cùng điều kiện và biện pháp thi công được quy định tại điều 2, ngoài ra đơn giá nhân công còn được điều chỉnh theo hệ số sau:

+ Độ cao từ tầng thứ 2 đến tầng thứ 5:

- Đối với lắp đặt bê tông, ống gang miệng bát, ống nhựa, ống thép các loại… đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,1.

- Riêng đối với lắp đặt ống gang nối bằng phương pháp mặt bích thì đơn giá nhân công nhân với hệ số 0,6.

+ Độ cao từ tầng thứ 6 trở lên: cứ mỗi tầng được điều chỉnh hệ số bằng 1,05 so với đơn giá nhân công của tầng liền kề.

Chiều cao quy định cho công tác lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, phụ kiện cấp thoát nước, điều hòa không khí, bảo ôn trong công trình là chiều cao tính từ cột  0.00 theo thiết kế. Trường hợp bốc xếp vật liệu, vận chuyển vật liệu, phụ kiện từ dưới mặt đất lên các tầng sàn bằng vận thăng lồng lên mọi độ cao thì được cộng thêm đơn giá nhân công bốc xếp và vận chuyển vật liệu lên cao của mã AL.70000 trong đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng để tính vào dự toán.

1. Trường hợp lắp đặt ống qua những nơi lầy lội, ngập nước từ 20cm đến 50cm thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số bằng 1,1 nếu ngập trên 50cm thì lập dự toán riêng theo biện pháp thi công cụ thể.

2. Trường hợp lắp đặt đường ống qua sông phải dùng tàu thuyền và các phương tiện cơ giới khác để lắp đặt thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số bằng 1,16. Chi phí tàu thuyền, phương tiện cơ giới, nhân công gia công hệ thống giá đỡ sẽ lập dự toán riêng theo biện pháp kỹ thuật thi công cụ thể.

3. Khi lắp đặt đường ống có nhiều phụ tùng hay nhiều đoạn cong uốn khúc (10 phụ tùng/ 100m) thì đơn giá nhân công lắp đặt ống được nhân với hệ số bằng 1,25.

4. Trường hợp lắp đặt ống dưới đất, các chi phí về nhân công cho các công tác đào đắp mương, lấp mương và các công tác xây dựng khác được áp dụng theo đơn giá xây dựng cơ bản.

5. Đối với công tác tháo dỡ ống thì đơn giá nhân công và máy thi công được nhân với hệ số bằng 0,6 đơn giá quy định.

6. Đơn giá lắp đặt đường ống được xây dựng trong điều kiện lắp đặt bình thường, phương pháp lắp đặt cho từng loại ống được quy định trong bảng mức là 100m tương ứng vói chiều dài quy định của từng loại ống. Nếu chiều dài của ống khác với chiều dài quy định trong tập mức nhưng có cùng biện pháp lắp đặt thì đơn giá vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được áp dụng các hệ số trong bảng 5 và bảng 6.

Bảng 5. Bảng hệ số tính vật liệu phụ cho chiều dài đoạn ống khác chiều dài ống quy định trong tập mức

| Loại ống | Chiều dài ống (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 12,0 |
| Ống bê tông |  | 0,5 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |
| Ống BT ly tâm | 2,0 |  | 0,5 | 0,4 | 0,32 |  |  |  |  |
| Ống BT ly tâm nối gioăng |  |  | 1,56 | 1,25 |  | 0,88 | 0,75 |  |  |
| Ống nhựa nối măng sông |  |  | 1,92 |  | 1,23 |  |  | 0,85 | 0,62 |
| Ống nhựa nối miệng bát |  |  | 1,56 |  |  | 0,88 | 0,81 |  |  |
| Ống thép |  |  | 1,92 |  | 1,23 | 1,08 |  | 0,85 | 0,62 |
| Ống thép không rỉ |  |  | 1,56 |  |  | 0,88 | 0,81 |  | 0,5 |
| Ống nhựa gân xoắn |  | 2,5 |  |  | 1,25 |  | 0,65 |  |  |
| Ống gang |  |  | 1,56 |  |  | 0,88 | 0,81 |  |  |

Bảng 6. Bảng hệ số tính nhân công và máy thi công cho chiều dài đoạn ống khác chiều dài ống quy định trong tập mức

| Loại ống | Chiều dài ống (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 12,0 |
| Ống bê tông |  | 0,66 | 0,49 |  |  |  |  |  |  |
| Ống BT ly tâm | 1,51 |  | 0,74 | 0,69 | 0,65 |  |  |  |  |
| Ống BT ly tâm nối gioăng |  |  | 1,15 | 1,06 |  |  |  |  |  |
| Ống nhựa nối măng sông |  |  | 1,2 |  | 1,05 |  |  | 0,89 | 0,91 |
| Ống nhựa nối miệng bát |  |  | 1,15 |  |  | 0,97 | 0,95 |  |  |
| Ống thép |  | 1,63 | 1,2 |  | 1,05 | 1,02 |  | 0,89 | 0,91 |
| Ống thép không rỉ |  |  | 1,15 |  |  | 0,97 | 0,95 |  | 0,87 |
| Ống nhựa gân xoắn |  | 1,45 |  |  | 0,94 |  | 0,89 |  |  |
| Ống gang |  |  | 1,15 | 1,06 |  | 0,97 | 0,95 |  |  |

9. Trường hợp lắp đặt ống tại điểm đấu nối giữa tuyến mới và tuyến cũ khi lắp các phụ tùng và van tại các điểm đấu nối này được điều chỉnh hệ số nhân công được nhân với hệ số 3, máy thi công được nhân với hệ số 2 với các loại phụ tùng ống và van có đường kính tương ứng.

LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐƯỜNG ỐNG, CỐNG HỘP

Đơn giá lắp đặt đường ống, phụ tùng, cống các loại quy định cho lắp đặt hoàn chỉnh 100m ống hoặc một cái phụ tùng đối với tuyến ngoài công trình được thể hiện trong công tác lắp đặt của từng loại ống.

Trong mỗi công tác lắp đặt đối với từng loại ống, thành phần công việc cho từng loại công tác lắp đặt này bao gồm toàn bộ quy trình thực hiện từ khâu chuẩn bị vật liệu, bố trí lực lượng nhân công, máy thi công cho quá trình thực hiện từ khâu chuẩn bị đến kết thúc hoàn thành khối lượng công tác lắp đặt. Riêng đối với công tác lắp đặt ống thép và ống nhựa được quy định tính như sau:

- Đối với ống có đường kính  100m để lắp đặt hoàn chỉnh cho 100m ống trong thành phần công việc đã bao gồm cả công cắt ống, tẩy dũa vát ống theo yêu cầu kỹ thuật.

- Với ống có đường kính > 100m trong bảng mức chưa được tính công cắt ống, tẩy dũa vát ống, trường hợp ống phải cắt thì ngoài đơn giá nhân công lắp đặt ống còn được cộng thêm công cắt, tẩy dũa vát ống trong bảng mức cưa cắt ống có đường kính tương ứng.

BB.11000 - LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - CỐNG HỘP

BB.11100 - LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG NỐI BẰNG VÀNH ĐAI - ĐOẠN ỐNG DÀI 1m

Thành phần công việc:

Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, xuống và dồn ống, lắp và chỉnh, lau chùi ống, trộn vữa xảm mối nối, bảo dưỡng mối nối.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.11101 BB.11102 BB.11103 BB.11104 BB.11105 BB.11106 BB.11107 BB.11108 BB.11109 BB.11110 BB.11111 BB.11112 BB.11113 BB.11114 BB.11115 BB.11116 BB.11117 | Lắp đặt ống bê tông nối bằng vành đai - Đường kính ống 100 mm - Đường kính ống 150 mm - Đường kính ống 200 mm - Đường kính ống 250 mm - Đường kính ống 300 mm - Đường kính ống 350 mm - Đường kính ống 400 mm - Đường kính ống 500 mm - Đường kính ống 600 mm - Đường kính ống 700 mm - Đường kính ống 800 mm - Đường kính ống 900 mm - Đường kính ống 1000 mm - Đường kính ống 1100 mm - Đường kính ống 1200 mm - Đường kính ống 1400 mm - Đường kính ống 1600 mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 7.402.919 10.864.328 14.405.348 16.381.265 20.850.993 24.159.711 27.512.816 35.317.460 39.439.400 50.929.109 57.599.550 75.072.276 81.413.118 104.846.845 135.403.832 155.235.318 206.954.357 | 1.598.827 1.848.892 1.998.848 2.299.596 2.034.870 2.345.672 2.701.712 3.071.155 3.812.347 4.320.960 4.523.505 4.762.058 5.203.156 8.479.884 10.221.771 12.715.325 15.078.350 | 1.632.890 1.632.890 1.632.890 1.632.890 1.758.901 1.758.901 1.758.901 1.758.901 1.758.901 1.879.662 1.879.662 1.879.662 1.879.662 |

BB.11200 - LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG NỐI BẰNG GẠCH CHỈ - ĐOẠN ỐNG DÀI 1m

Thành phần công việc:

Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, xuống và dồn ống, lắp và chỉnh ống, khoét lòng mo, đào hố xảm, chèn cát, tẩy ba via, lau chùi ống, trộn vữa xây gạch mối nối, bảo dưỡng mối nối.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.11201 BB.11202 BB.11203 BB.11204 BB.11205 BB.11206 BB.11207 BB.11208 BB.11209 BB.11210 BB.11211 BB.11212 BB.11213 BB.11214 BB.11215 BB.11216 BB.11217 | Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch chỉ - Đường kính ống 100 mm - Đường kính ống 150 mm - Đường kính ống 200 mm - Đường kính ống 250 mm - Đường kính ống 300 mm - Đường kính ống 350 mm - Đường kính ống 400 mm - Đường kính ống 500 mm - Đường kính ống 600 mm - Đường kính ống 700 mm - Đường kính ống 800 mm - Đường kính ống 900 mm - Đường kính ống 1000 mm - Đường kính ống 1100 mm - Đường kính ống 1200 mm - Đường kính ống 1400 mm - Đường kính ống 1600 mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 6.575.582 9.727.437 13.025.415 14.221.292 17.161.399 19.984.896 22.857.277 28.587.151 31.550.193 42.926.093 49.268.862 63.881.785 69.972.923 90.676.643 117.977.275 134.973.761 184.185.426 | 1.901.670 2.228.388 2.452.065 2.932.090 2.890.203 3.229.488 3.753.913 4.117.492 5.108.635 5.729.773 6.454.434 7.773.227 8.956.990 10.509.835 12.283.229 15.559.957 18.193.042 | 1.632.890 1.632.890 1.632.890 1.632.890 1.758.901 1.758.901 1.758.901 1.758.901 1.758.901 1.879.662 1.879.662 1.879.662 1.879.662 |

BB.11300 - LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG NỐI BẰNG GẠCH THẺ - ĐOẠN ỐNG DÀI 1m

Thành phần công việc:

Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, xuống và dồn ống, lắp và chỉnh ống, khoét lòng mo, đào hố xảm, chèn cát, tẩy ba via, lau chùi ống, trộn vữa xây gạch mối nối, bảo dưỡng mối nối.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.11301 BB.11302 BB.11303 BB.11304 BB.11305 BB.11306 BB.11307 BB.11308 BB.11309 BB.11310 BB.11311 BB.11312 BB.11313 BB.11314 BB.11315 BB.11316 BB.11317 | Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch thẻ - Đường kính ống 100 mm - Đường kính ống 150 mm - Đường kính ống 200 mm - Đường kính ống 250 mm - Đường kính ống 300 mm - Đường kính ống 350 mm - Đường kính ống 400 mm - Đường kính ống 500 mm - Đường kính ống 600 mm - Đường kính ống 700 mm - Đường kính ống 800 mm - Đường kính ống 900 mm - Đường kính ống 1000 mm - Đường kính ống 1100 mm - Đường kính ống 1200 mm - Đường kính ống 1400 mm - Đường kính ống 1600 mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 6.733.999 9.953.870 13.346.145 14.632.388 17.644.430 20.538.170 23.522.936 29.378.005 32.526.155 44.135.840 50.728.832 65.668.851 72.013.214 92.861.307 120.306.306 137.679.711 187.201.679 | 2.282.004 2.674.066 2.942.562 3.518.508 3.468.244 3.875.385 4.504.528 4.940.991 6.130.362 6.875.728 7.745.321 9.327.872 10.796.999 12.611.802 14.739.875 18.671.948 21.831.650 | 1.632.890 1.632.890 1.632.890 1.632.890 1.758.901 1.758.901 1.758.901 1.758.901 1.758.901 1.879.662 1.879.662 1.879.662 1.879.662 |

BB.11400 - LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG LY TÂM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM ĐOẠN ỐNG DÀI 2m

Thành phần công việc:

Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, xuống và dồn ống, lắp và chỉnh ống, lau chùi ống, trộn vữa xảm mối nối, bảo dưỡng mối nối.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.11401 BB.11402 BB.11403 BB.11404 BB.11405 BB.11406 BB.11407 BB.11408 BB.11409 BB.11410 BB.11411 BB.11412 | Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng phương pháp xảm - Đường kính ống 300 mm - Đường kính ống 400 mm - Đường kính ống 500 mm - Đường kính ống 600 mm - Đường kính ống 700 mm - Đường kính ống 800 mm - Đường kính ống 900 mm - Đường kính ống 1000 mm - Đường kính ống 1100 mm - Đường kính ống 1200 mm - Đường kính ống 1400 mm - Đường kính ống 1600 mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 18.292.987 23.953.706 27.772.944 34.488.813 43.884.541 53.425.967 68.032.202 74.156.384 105.944.452 138.063.561 157.047.466 220.232.657 | 3.972.982 5.244.252 6.157.389 8.047.788 9.533.118 11.094.965 12.968.281 16.505.167 19.822.404 23.522.226 29.357.518 37.138.651 | 1.228.606 1.228.606 1.228.606 1.323.114 1.323.114 1.323.114 1.323.114 1.323.114 1.464.876 1.464.876 1.606.638 1.606.638 |

BB.11500 - LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG LY TÂM NỐI BẰNG GIOĂNG CAO SU ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, xuống và dồn ống, lắp và chỉnh ống, lau chùi ống, bôi mỡ, lắp gioăng, nối ống.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.11501 BB.11502 BB.11503 BB.11504 BB.11505 BB.11506 BB.11507 BB.11508 BB.11509 BB.11510 BB.11511 BB.11512 BB.11513 | Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng gioăng cao su - Đường kính ống 400 mm - Đường kính ống 500 mm - Đường kính ống 600 mm - Đường kính ống 700 mm - Đường kính ống 800 mm - Đường kính ống 900 mm - Đường kính ống 1000 mm - Đường kính ống 1100 mm - Đường kính ống 1200 mm - Đường kính ống 1400 mm - Đường kính ống 1600 mm - Đường kính ống 1800 mm - Đường kính ống 2000 mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 24.920.662 28.813.981 36.708.671 45.292.729 54.953.845 69.690.768 75.695.569 107.486.948 139.175.766 157.888.187 220.493.597 248.140.262 284.829.980 | 1.889.104 2.299.596 3.006.668 3.660.663 4.140.920 4.726.050 5.815.292 6.697.488 7.786.730 9.632.140 12.130.645 13.602.022 15.168.370 | 672.058 672.058 672.058 672.058 672.058 1.549.356 1.694.609 1.694.609 1.876.174 2.069.843 2.069.843 2.287.722 2.287.222 |

BB.11600 - LẮP ĐẶT CỐNG HỘP ĐÚC SẴN NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỔ BÊ TÔNG ĐOẠN CỐNG DÀI 1m

Thành phần công việc:

Vận chuyển cống, tấm đan và vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, căn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật, hạ cống, lắp chỉnh cống, gia công lắp dựng ván khuôn, gia công cốt thép tại các đầu nối, trộn, đổ bê tông, tháo dỡ ván khuôn, đậy tấm đan, trát vữa xung quanh, hoàn thiện.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.11601 BB.11602 BB.11603 BB.11604 BB.11605 BB.11606 BB.11607 BB.11608 BB.11609 BB.11610 BB.11611 BB.11612 BB.11613 BB.11614 BB.11615 BB.11616 BB.11617 BB.11618 BB.11619 BB.11620 BB.11621 BB.11622 | Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông - Quy cách cống 400x600 mm - Quy cách cống 600x600 mm - Quy cách cống 400x800 mm - Quy cách cống 600x800 mm - Quy cách cống 800x800 mm - Quy cách cống 400x1000 mm - Quy cách cống 800x1000 mm - Quy cách cống 800x1400 mm - Quy cách cống 1200x1400 mm - Quy cách cống 1400x1500 mm - Quy cách cống 1200x1600 mm - Quy cách cống 1200x1800 mm - Quy cách cống 1400x1800 mm - Quy cách cống 1200x2000 mm - Quy cách cống 1400x2000 mm - Quy cách cống 1400x2200 mm - Quy cách cống 2200x1500 mm - Quy cách cống 2200x1800 mm - Quy cách cống 2500x1500 mm - Quy cách cống 2500x2000 mm - Quy cách cống 2500x2500 mm - Quy cách cống 3000x3000 mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 29.388.511 33.904.046 34.380.178 38.816.147 43.228.042 39.179.149 48.207.532 57.990.389 66.965.652 73.978.068 71.888.124 76.767.520 81.325.200 82.106.000 86.441.888 91.071.006 93.864.240 101.155.531 101.178.419 113.052.197 124.513.230 148.915.158 | 3.103.440 3.273.577 3.458.118 3.702.973 4.248.044 4.187.730 4.977.656 6.378.367 6.790.209 7.676.456 7.820.307 8.309.296 8.725.639 9.018.654 9.498.460 9.689.303 10.635.863 11.412.736 11.671.093 12.514.580 13.928.345 17.031.784 | 1.718.895 1.733.563 1.871.841 1.886.509 1.901.753 1.901.753 1.931.089 1.990.336 2.138.709 2.166.656 2.155.681 2.194.027 2.208.695 2.236.066 2.248.770 2.262.862 2.424.513 2.454.425 2.456.390 2.622.547 2.697.038 2.836.435 |

BB.11700 - LẮP ĐẶT CỐNG HỘP ĐÚC SẴN NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM ĐOẠN CỐNG DÀI 1m

Thành phần công việc:

Vận chuyển cống, tấm đan và vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, căn chỉnh theo độ dốc thiết kế, hạ cống, lắp chỉnh cống, trộn vữa xảm nối cống, đặt tấm đan, trát vữa xung quanh, hoàn thiện.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.11701 BB.11702 BB.11703 BB.11704 BB.11705 BB.11706 BB.11707 BB.11708 BB.11709 BB.11710 BB.11711 BB.11712 BB.11713 BB.11714 BB.11715 BB.11716 BB.11717 BB.11718 BB.11719 BB.11720 BB.11721 BB.11722 | Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp xảm - Quy cách cống 400x600 mm - Quy cách cống 600x600 mm - Quy cách cống 400x800 mm - Quy cách cống 600x800 mm - Quy cách cống 800x800 mm - Quy cách cống 400x1000 mm - Quy cách cống 800x1000 mm - Quy cách cống 800x1400 mm - Quy cách cống 1200x1400 mm - Quy cách cống 1400x1500 mm - Quy cách cống 1200x2000 mm - Quy cách cống 1400x2000 mm - Quy cách cống 1400x2200 mm - Quy cách cống 1200x1600 mm - Quy cách cống 1200x1800 mm - Quy cách cống 1400x1800 mm - Quy cách cống 2200x1500 mm - Quy cách cống 2200x1800 mm - Quy cách cống 2500x1500 mm - Quy cách cống 2500x2000 mm - Quy cách cống 2500x2500 mm - Quy cách cống 3000x3000 mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 25.320.138 29.375.516 29.359.971 33.411.462 37.462.954 33.395.918 41.498.901 49.574.681 57.677.664 63.751.015 69.804.936 73.840.883 77.876.829 61.830.197 65.870.030 69.948.726 80.007.503 86.069.196 86.088.627 96.170.721 106.303.337 126.622.974 | 2.106.018 2.151.478 2.210.891 2.331.518 2.751.461 2.691.148 3.231.718 4.133.718 4.296.655 4.933.096 5.893.159 6.007.035 6.073.199 5.076.678 5.316.581 5.833.296 6.993.699 7.422.599 7.590.486 8.001.428 9.065.014 11.171.032 | 1.601.788 1.601.788 1.725.398 1.725.398 1.725.398 1.725.398 1.776.903 1.776.903 1.843.859 1.843.859 1.843.859 1.843.859 1.843.859 1.843.859 1.843.859 1.843.859 1.962.319 1.962.319 1.962.319 2.080.779 2.080.779 2.080.779 |

BB.12000 - LẮP ĐẶT ỐNG SÀNH, ỐNG XI MĂNG

BB.12100 - LẮP ĐẶT ỐNG SÀNH NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM - ĐOẠN ỐNG DÀI 0,5m

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh ống, trộn vữa xảm mối nối, lắp giá đỡ.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.12101 BB.12102 BB.12103 BB.12104 BB.12105 | Lắp đặt ống sành nối bằng phương pháp xảm - Đường kính ống 50 mm - Đường kính ống 75 mm - Đường kính ống 100 mm - Đường kính ống 150 mm - Đường kính ống 200 mm | 100m 100m 100m 100m 100m | 686.319 977.953 1.249.163 1.497.047 1.846.997 | 1.141.002 1.433.373 1.750.877 2.143.358 2.893.973 |  |

BB.12200 - LẮP ĐẶT ỐNG XI MĂNG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM - ĐOẠN NỐI DÀI 0,5m

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh ống, trộn vữa xảm mối nối, lắp giá đỡ.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.12201 BB.12202 BB.12203 | Lắp đặt ống xi măng nối bằng phương pháp xảm - Đường kính ống 100 mm - Đường kính ống 150 mm - Đường kính ống 200 mm | 100m 100m 100m | 1.209.352 1.786.814 2.422.592 | 1.801.141 2.303.785 2.932.090 |  |

BB.13000 - LẮP ĐẶT ỐNG GANG

BB.13100 - LẮP ĐẶT ỐNG GANG MIỆNG BÁT NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, khoét lòng mo, đào hố xảm, chèn cát, xuống và dồn ống, lau chùi ống, lắp và chỉnh ống, nhuộm dây đay, trộn vữa xảm mối nối, bảo dưỡng mối nối.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.13101 BB.13102 BB.13103 BB.13104 BB.13105 BB.13106 BB.13107 BB.13108 BB.13109 BB.13110 BB.13111 BB.13112 BB.13113 BB.13114 BB.13115 BB.13116 BB.13117 BB.13118 BB.13119 BB.13120 BB.13121 BB.13122 BB.13123 BB.13124 BB.13125 | Lắp đặt ống gang miệng bát nối bằng phương pháp xảm - Đường kính ống 50 mm - Đường kính ống 75 mm - Đường kính ống 100 mm - Đường kính ống 150 mm - Đường kính ống 200 mm - Đường kính ống 250 mm - Đường kính ống 300 mm - Đường kính ống 350 mm - Đường kính ống 400 mm - Đường kính ống 500 mm - Đường kính ống 600 mm - Đường kính ống 700 mm - Đường kính ống 800 mm - Đường kính ống 900 mm - Đường kính ống 1000 mm - Đường kính ống 1100 mm - Đường kính ống 1200 mm - Đường kính ống 1400 mm - Đường kính ống 1500 mm - Đường kính ống 1600 mm - Đường kính ống 1800 mm - Đường kính ống 2000 mm - Đường kính ống 2200 mm - Đường kính ống 2400 mm - Đường kính ống 2500 mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 9.216.113 11.234.637 12.302.668 22.251.905 29.663.121 38.139.206 47.263.986 58.382.730 69.931.599 99.574.405 106.442.949 156.468.936 178.847.937 201.159.119 223.534.293 245.862.839 268.191.151 312.884.434 335.238.106 357.594.323 402.306.778 447.019.357 491.731.834 536.444.359 558.800.496 | 914.393 945.390 1.158.594 1.676.318 2.011.833 2.499.816 3.123.932 3.515.576 3.906.800 4.883.186 6.307.701 7.096.277 7.884.852 8.871.021 9.856.740 10.049.383 11.236.296 13.109.613 14.402.750 15.261.991 15.495.593 17.217.225 18.939.308 20.660.940 21.521.532 | 900.077 900.077 900.077 900.077 900.077 1.050.090 1.050.090 1.050.090 1.050.090 1.150.099 1.150.099 1.150.099 1.250.108 1.250.108 1.250.108 3.112.547 3.112.547 3.343.106 3.343.106 |

BB.13200 - LẮP ĐẶT ỐNG GANG MIỆNG BÁT BẰNG GIOĂNG CAO SU ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, khoét lòng mo, đào hố xảm, chèn cát, xuống và dồn ống, lau chùi ống, lắp gioăng kích nối ống.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.13201 BB.13202 BB.13203 BB.13204 BB.13205 BB.13206 BB.13207 BB.13208 BB.13209 BB.13210 BB.13211 BB.13212 BB.13213 BB.13214 BB.13215 BB.13216 BB.13217 BB.13218 BB.13219 BB.13220 BB.13221 BB.13222 BB.13223 BB.13224 BB.13225 | Lắp đặt ống gang miệng bát bằng gioăng cao su - Đường kính ống 50 mm - Đường kính ống 75 mm - Đường kính ống 100 mm - Đường kính ống 150 mm - Đường kính ống 200 mm - Đường kính ống 250 mm - Đường kính ống 300 mm - Đường kính ống 350 mm - Đường kính ống 400 mm - Đường kính ống 500 mm - Đường kính ống 600 mm - Đường kính ống 700 mm - Đường kính ống 800 mm - Đường kính ống 900 mm - Đường kính ống 1000 mm - Đường kính ống 1100 mm - Đường kính ống 1200 mm - Đường kính ống 1400 mm - Đường kính ống 1500 mm - Đường kính ống 1600 mm - Đường kính ống 1800 mm - Đường kính ống 2000 mm - Đường kính ống 2200 mm - Đường kính ống 2400 mm - Đường kính ống 2500 mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 9.262.351 11.307.641 12.402.790 22.447.845 29.953.005 38.591.908 47.798.679 59.296.704 71.349.204 101.319.631 108.495.498 158.835.407 181.525.751 204.110.559 226.801.503 249.492.597 272.184.441 317.568.129 340.257.722 362.948.666 408.330.404 453.712.142 499.093.879 544.475.617 567.166.561 | 983.088 1.016.597 1.245.719 1.802.398 2.163.045 2.687.889 3.358.919 3.780.302 4.200.847 5.250.954 6.782.557 7.630.545 8.478.534 9.538.519 10.598.505 10.805.551 12.082.034 14.096.232 16.002.855 16.957.518 17.217.225 19.130.150 21.043.525 22.956.450 23.912.913 | 900.077 900.077 900.077 900.077 900.077 1.050.090 1.050.090 1.050.090 1.050.090 1.150.099 1.150.099 1.150.099 1.250.108 1.250.108 1.250.108 3.112.547 3.112.547 3.343.106 3.343.106 |

BB.13300 - LẮP ĐẶT ỐNG GANG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, khoét lòng mo, đào hố xảm, chèn cát, xuống và dồn ống, lau chùi ống, lắp chỉnh, làm vệ sinh đầu ống, cắt gioăng, lắp mặt bích bắt bu lông mối nối.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.13301 BB.13302 BB.13303 BB.13304 BB.13305 BB.13306 BB.13307 BB.13308 BB.13309 BB.13310 BB.13311 BB.13312 BB.13313 BB.13314 BB.13315 BB.13316 BB.13317 BB.13318 BB.13319 BB.13320 BB.13321 BB.13322 BB.13323 BB.13324 BB.13325 | Lắp đặt ống gang nối bằng phương pháp mặt bích - Đường kính ống 50 mm - Đường kính ống 75 mm - Đường kính ống 100 mm - Đường kính ống 150 mm - Đường kính ống 200 mm - Đường kính ống 250 mm - Đường kính ống 300 mm - Đường kính ống 350 mm - Đường kính ống 400 mm - Đường kính ống 500 mm - Đường kính ống 600 mm - Đường kính ống 700 mm - Đường kính ống 800 mm - Đường kính ống 900 mm - Đường kính ống 1000 mm - Đường kính ống 1100 mm - Đường kính ống 1200 mm - Đường kính ống 1400 mm - Đường kính ống 1500 mm - Đường kính ống 1600 mm - Đường kính ống 1800 mm - Đường kính ống 2000 mm - Đường kính ống 2200 mm - Đường kính ống 2400 mm - Đường kính ống 2500 mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 9.487.624 11.789.829 12.854.185 22.790.729 30.195.319 39.231.323 48.319.982 59.796.954 71.312.030 101.255.024 108.970.296 159.475.471 181.754.274 204.064.354 226.782.401 250.667.664 272.953.668 318.228.845 340.513.948 366.064.278 411.594.580 457.125.783 502.656.986 548.188.188 571.434.288 | 884.653 956.699 1.121.315 1.622.284 1.946.908 2.418.974 3.022.985 3.402.481 3.780.721 4.725.691 6.104.256 6.867.626 7.630.545 8.584.757 9.538.519 9.724.861 10.873.966 12.686.519 14.178.600 14.889.308 15.254.339 16.949.416 18.644.492 20.339.569 21.186.657 | 900.077 900.077 900.077 900.077 900.077 1.050.090 1.050.090 1.050.090 1.050.090 1.150.099 1.150.099 1.150.099 1.250.108 1.250.108 1.250.108 3.112.547 3.112.547 3.343.106 3.343.106 |

Ghi chú:

Trường hợp ống và các phụ tùng ống nhập khẩu có kèm các vật liệu phụ nhập đồng bộ cho công tác lắp đặt ống như gioăng cao su, mỡ bôi trơn, cao su tấm, bu lông… thì khi thanh quyết toán không được tính các loại vật liệu trên.

Nếu lắp ống trong điều kiện không có công khoét lòng mo đào hố xảm, chèn cát thì  đơn giá nhân công nhân với hệ số 0,6.

BB.14000 - LẮP ĐẶT ỐNG THÉP

BB.14100 - LẮP ĐẶT ỐNG THÉP ĐEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN - ĐOẠN ỐNG DÀI 8m

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, chải rỉ lau chùi, lắp chỉnh, hàn, mài ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.14101 BB.14102 BB.14103 BB.14104 BB.14105 BB.14106 BB.14107 BB.14108 BB.14109 BB.14110 BB.14111 BB.14112 BB.14113 BB.14114 BB.14115 BB.14116 BB.14117 BB.14118 BB.14119 BB.14120 BB.14121 BB.14122 BB.14123 BB.14124 BB.14125 BB.14126 BB.14127 BB.14128 BB.14129 BB.14130 BB.14131 BB.14132 | Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn - Đường kính ống 15 mm - Đường kính ống 20 mm - Đường kính ống 25 mm - Đường kính ống 32 mm - Đường kính ống 40 mm - Đường kính ống 50 mm - Đường kính ống 60 mm - Đường kính ống 75 mm - Đường kính ống 80 mm - Đường kính ống 100 mm - Đường kính ống 125 mm - Đường kính ống 150 mm - Đường kính ống 200 mm - Đường kính ống 250 mm - Đường kính ống 300 mm - Đường kính ống 350 mm - Đường kính ống 400 mm - Đường kính ống 500 mm - Đường kính ống 600 mm - Đường kính ống 700 mm - Đường kính ống 800 mm - Đường kính ống 900 mm - Đường kính ống 1000 mm - Đường kính ống 1200 mm - Đường kính ống 1300 mm - Đường kính ống 1400 mm - Đường kính ống 1500 mm - Đường kính ống 1600 mm - Đường kính ống 1800 mm - Đường kính ống 2000 mm - Đường kính ống 2200 mm - Đường kính ống 2500 mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 759.341 1.012.478 1.422.074 1.979.171 2.525.212 2.897.477 4.090.821 5.212.299 6.795.858 8.790.703 13.948.700 17.434.948 34.859.561 47.648.214 66.714.976 76.710.210 99.953.644 152.198.553 239.289.697 278.784.371 318.639.515 358.469.325 398.319.091 477.982.480 517.814.175 557.645.869 597.553.687 637.461.504 717.143.680 796.825.921 876.508.552 996.306.241 | 1.161.527 1.255.772 1.402.377 1.478.192 1.593.381 1.698.099 1.865.647 1.929.734 2.056.652 2.401.801 2.552.175 2.746.949 3.620.712 3.758.102 3.895.491 4.452.169 4.999.632 5.934.969 7.574.966 8.549.650 9.602.433 10.653.867 12.718.926 13.735.252 14.698.916 15.038.291 16.112.230 17.186.618 17.402.216 19.334.946 20.204.989 21.811.846 | 13.183 13.183 13.183 16.478 21.971 28.562 35.154 41.745 52.730 64.815 80.194 95.574 162.586 229.597 911.380 1.031.122 1.064.079 1.206.794 1.322.142 1.458.492 1.573.840 1.690.286 1.804.536 2.115.959 2.226.913 2.336.768 3.875.559 4.525.168 4.825.073 5.126.076 5.742.891 7.352.269 |

BB.14200 - LẮP ĐẶT ỐNG THÉP KHÔNG RỈ NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép, lau chùi ống, lắp chỉnh ống, hàn, mài ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.14201 BB.14202 BB.14203 BB.14204 BB.14205 BB.14206 BB.14207 BB.14208 BB.14209 BB.14210 BB.14211 BB.14212 BB.14213 BB.14214 BB.14215 BB.14216 BB.14217 BB.14218 BB.14219 BB.14220 BB.14221 BB.14222 BB.14223 BB.14224 BB.14225 BB.14226 BB.14227 | Lắp đặt ống thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn - Đường kính ống 15 mm - Đường kính ống 20 mm - Đường kính ống 25 mm - Đường kính ống 32 mm - Đường kính ống 40 mm - Đường kính ống 50 mm - Đường kính ống 60 mm - Đường kính ống 75 mm - Đường kính ống 80 mm - Đường kính ống 100 mm - Đường kính ống 125 mm - Đường kính ống 150 mm - Đường kính ống 200 mm - Đường kính ống 250 mm - Đường kính ống 300 mm - Đường kính ống 350 mm - Đường kính ống 400 mm - Đường kính ống 500 mm - Đường kính ống 600 mm - Đường kính ống 700 mm - Đường kính ống 800 mm - Đường kính ống 900 mm - Đường kính ống 1000 mm - Đường kính ống 1200 mm - Đường kính ống 1300 mm - Đường kính ống 1400 mm - Đường kính ống 1500 mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 1.510.351 1.712.271 2.015.752 2.419.142 3.023.702 3.528.203 4.033.003 4.538.554 5.118.137 8.520.664 10.797.256 12.965.888 25.970.630 72.268.376 100.441.043 116.301.079 149.750.374 230.774.975 362.294.188 422.676.152 483.103.271 543.490.487 603.877.702 724.720.839 785.060.949 845.450.265 905.839.580 | 733.023 977.224 1.221.425 1.372.218 1.472.747 1.606.366 1.732.027 1.807.424 1.910.047 1.276.140 2.568.511 2.860.882 3.117.231 3.560.395 3.619.875 4.272.474 4.469.343 6.568.719 8.442.076 10.527.839 11.027.450 11.671.093 13.054.700 13.837.874 14.241.614 15.337.158 16.432.701 | 4.394 6.591 9.887 12.084 15.380 18.675 23.070 28.562 30.759 45.041 60.420 76.899 224.105 279.032 831.654 886.582 940.411 1.217.392 1.345.922 1.495.455 1.708.574 1.845.893 1.984.310 2.387.479 2.443.505 2.625.025 2.767.836 |

BB.14300 - LẮP ĐẶT ỐNG THÉP TRÁNG KẼM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 8m

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy dũa, ren ống, lau chùi, lắp và chỉnh ống, nối ống, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.14301 BB.14302 BB.14303 BB.14304 BB.14305 BB.14306 BB.14307 BB.14308 BB.14309 BB.14310 BB.14311 BB.14312 | Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông - Đường kính ống  25 mm - Đường kính ống 32 mm - Đường kính ống 40 mm - Đường kính ống 50 mm - Đường kính ống 67 mm - Đường kính ống 76 mm - Đường kính ống 89 mm - Đường kính ống 100 mm - Đường kính ống 110 mm - Đường kính ống 150 mm - Đường kính ống 200 mm - Đường kính ống 250 mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 1.778.245 2.466.809 3.141.704 3.608.312 5.095.037 6.481.514 8.433.861 9.836.721 10.914.973 14.876.538 19.819.382 24.834.233 | 911.461 1.071.051 1.231.478 1.348.761 1.470.234 1.637.782 1.725.744 1.822.085 1.903.764 2.465.888 3.298.601 4.110.371 |  |

Ghi chú:

Trường hợp lắp đặt ống ngoài nhà không phải lắp giá đỡ ống thì đơn giá nhân công nhân với hệ số 0,8.

LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TRÊN BỜ

BB.15000 - LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TUYẾN CHÍNH

BB.15100 - LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TUYẾN CHÍNH BỌC 1 LỚP VẢI THỦY TINH  = 3  0,5 mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 8m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót và bảo ôn ống, hàn ống, lao đẩy ống, lắp đặt hoàn chỉnh.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.15101 BB.15102 BB.15103 BB.15104 BB.15105 BB.15106 BB.15107 BB.15108 BB.15109 | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính bọc một lớp vải thủy tinh - Đường kính ống  57 mm - Đường kính ống 67 – 89 mm - Đường kính ống 108x3,5 mm - Đường kính ống 108x4 mm - Đường kính ống 159x5 mm - Đường kính ống 159x6,3 mm - Đường kính ống 219x7 mm - Đường kính ống 219x9 mm - Đường kính ống 273x7 mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 5.427.703 6.884.703 11.839.639 13.273.942 23.768.599 27.745.237 44.199.560 55.238.913 55.456.485 | 1.984.041 2.467.898 2.700.600 3.060.680 3.492.776 3.892.465 4.418.182 4.951.100 5.883.707 | 18.478 32.771 57.865 62.050 1.469.704 1.498.998 2.033.862 2.091.405 2.106.375 |

Ghi chú:

- Khi lắp đặt ống ở độ dốc từ 7 – 8o thì đơn giá nhân công nhân với hệ số 1,12.

- Khi lắp đặt ống ở độ dốc từ 9 – 35o thì đơn giá nhân công nhân với hệ số 1,14.

- Khi lắp đặt ống qua địa hình bùn nước  50cm đơn giá nhân công nhân hệ số 1,2; nếu bùn nước > 50cm thì lập dự toán riêng.

BB.15200 - LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TUYẾN CHÍNH BỌC 2 LỚP VẢI THỦY TINH  = 6  0,5 mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 8m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót và bọc bảo ôn ống 2 lớp vải thủy tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.15201 BB.15202 BB.15203 BB.15204 BB.15205 BB.15206 BB.15207 BB.15208 BB.15209 | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính bọc hai lớp vải thủy tinh - Đường kính ống  57 mm - Đường kính ống 67 – 89 mm - Đường kính ống 108x3,5 mm - Đường kính ống 108x4 mm - Đường kính ống 159x5 mm - Đường kính ống 159x6,3 mm - Đường kính ống 219x7 mm - Đường kính ống 219x9 mm - Đường kính ống 273x7 mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 6.369.137 8.336.204 13.594.704 15.029.008 26.337.496 30.314.134 47.721.677 58.761.031 59.843.689 | 2.092.065 2.611.930 2.916.648 3.252.423 3.716.026 4.144.971 4.688.242 5.275.172 6.265.392 | 19.524 32.771 57.865 63.096 1.469.704 1.498.998 2.033.862 2.091.405 2.106.375 |

BB.15300 - LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TUYẾN CHÍNH BỌC 3 LỚP VẢI THỦY TINH  = 9  0,5 mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 8m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót và bọc bảo ôn ống 3 lớp vải thủy tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.15301 BB.15302 BB.15303 BB.15304 BB.15305 BB.15306 BB.15307 BB.15308 BB.15309 | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính bọc ba lớp vải thủy tinh  = 9  0,5 mm - Đường kính ống  57 mm - Đường kính ống 67 – 89 mm - Đường kính ống 108x3,5 mm - Đường kính ống 108x4 mm - Đường kính ống 159x5 mm - Đường kính ống 159x6,3 mm - Đường kính ống 219x7 mm - Đường kính ống 219x9 mm - Đường kính ống 273x7 mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 7.329.773 9.807.661 15.368.717 16.803.020 28.924.940 32.901.577 51.266.451 62.305.805 64.249.939 | 2.092.065 2.611.930 2.916.648 3.252.423 3.717.826 4.145.421 4.690.042 5.275.172 6.265.392 | 18.478 32.771 57.865 62.050 1.469.704 1.498.998 2.033.862 2.091.405 2.106.375 |

BB.16000 - LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO

BB.16100 - LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO QUÉT 2 LỚP SƠN CHỐNG RỈ, 1 LỚP SƠN LÓT - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.16101 BB.16102 BB.16103 BB.16104 BB.16105 BB.16106 BB.16107 BB.16108 BB.16109 | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho quét 2 lớp sơn chống rỉ, 1 lớp sơn lót - Đường kính ống  57 mm - Đường kính ống 67 – 89 mm - Đường kính ống 108x3,5 mm - Đường kính ống 108x4 mm - Đường kính ống 159x5 mm - Đường kính ống 159x6,3 mm - Đường kính ống 219x7 mm - Đường kính ống 219x9 mm - Đường kính ống 273x7 mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 4.554.971 5.518.484 10.203.881 11.643.280 21.401.107 25.395.131 41.006.676 52.086.344 51.413.192 | 1.602.356 1.912.025 2.261.302 2.412.536 2.586.725 2.884.241 3.240.720 3.644.010 4.220.138 | 15.694 25.110 30.341 34.526 553.391 582.686 796.444 853.987 834.108 |

BB.16200 - LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO BỌC 1 LỚP VẢI THỦY TINH  = 3  0,5 mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bảo ôn ống 1 lớp vải thủy tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.16201 BB.16202 BB.16203 BB.16204 BB.16205 BB.16206 BB.16207 BB.16208 BB.16209 | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho bọc 1 lớp vải thủy tinh  = 3  0,5 mm - Đường kính ống  57 mm - Đường kính ống 67 – 89 mm - Đường kính ống 108x3,5 mm - Đường kính ống 108x4 mm - Đường kính ống 159x5 mm - Đường kính ống 159x6,3 mm - Đường kính ống 219x7 mm - Đường kính ống 219x9 mm - Đường kính ống 273x7 mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 5.580.969 7.121.755 12.139.024 13.578.423 23.843.452 27.837.476 44.345.384 55.425.052 55.638.573 | 2.196.488 2.700.600 3.204.712 3.413.558 3.824.950 4.265.148 4.825.072 5.430.006 6.368.465 | 16.007 25.612 30.948 35.216 564.459 594.339 812.373 871.067 850.791 |

BB.16300 - LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO BỌC 2 LỚP VẢI THỦY TINH  = 6  0,5 mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bảo ôn ống 2 lớp vải thủy tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.16301 BB.16302 BB.16303 BB.16304 BB.16305 BB.16306 BB.16307 BB.16308 BB.16309 | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho bọc 2 lớp vải thủy tinh - Đường kính ống  57 mm - Đường kính ống 67 – 89 mm - Đường kính ống 108x3,5 mm - Đường kính ống 108x4 mm - Đường kính ống 159x5 mm - Đường kính ống 159x6,3 mm - Đường kính ống 219x7 mm - Đường kính ống 219x9 mm - Đường kính ống 273x7 mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 6.386.129 8.359.274 13.634.003 15.073.402 26.412.248 30.406.273 47.867.501 58.947.169 60.025.777 | 2.304.512 2.859.035 3.390.513 3.617.004 4.113.014 4.587.419 5.162.647 5.809.891 6.797.410 | 16.007 25.612 30.948 35.216 564.459 594.339 812.373 871.067 850.791 |

BB.16400 - LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO BỌC 3 LỚP VẢI THỦY TINH  = 9  0,5 mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bảo ôn ống 3 lớp vải thủy tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.16401 BB.16402 BB.16403 BB.16404 BB.16405 BB.16406 BB.16407 BB.16408 BB.16409 | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho bọc 3 lớp vải thủy tinh  = 9  0,5 mm - Đường kính ống  57 mm - Đường kính ống 67 – 89 mm - Đường kính ống 108x3,5 mm - Đường kính ống 108x4 mm - Đường kính ống 159x5 mm - Đường kính ống 159x6,3 mm - Đường kính ống 219x7 mm - Đường kính ống 219x9 mm - Đường kính ống 273x7 mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 7.346.765 9.830.731 15.408.016 16.847.415 28.999.792 32.993.817 51.412.276 62.491.944 64.432.028 | 2.769.015 3.431.562 4.068.904 4.339.864 4.887.186 5.449.361 6.196.977 6.972.049 8.155.812 | 16.007 25.612 30.948 35.216 564.459 594.339 812.373 871.067 850.791 |

BB.17000 - LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT TRONG ĐIỀU KIỆN BÌNH THƯỜNG

BB.17100 - LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU QUA SÔNG HỒ BỌC 3 LỚP VẢI THỦY TINH  = 9  0,5 mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn 3 lớp vải thủy tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.17101 BB.17102 BB.17103 BB.17104 BB.17105 BB.17106 | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu qua sông, hồ bọc 3 lớp vải thủy tinh - Đường kính ống 108x8 mm - Đường kính ống 159x8 mm - Đường kính ống 159x12 mm - Đường kính ống 219x9 mm - Đường kính ống 219x12 mm - Đường kính ống 273x11 mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 29.734.173 44.319.529 59.457.303 66.866.061 83.107.945 104.281.502 | 4.565.814 5.221.160 5.819.343 6.583.613 7.406.846 8.814.758 | 2.827.230 3.190.987 3.287.974 3.900.517 5.115.768 5.232.483 |

BB.17200 - LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU QUA ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT BỌC 3 LỚP VẢI THỦY TINH  = 9  0,5 mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, lắp chỉnh, hàn ống, bọc bảo ôn 3 lớp bọc gỗ lao đẩy ống.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.17201 BB.17202 BB.17203 BB.17204 BB.17205 BB.17206 | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu qua đường bộ, đường sắt bọc 3 lớp vải thủy tinh - Đường kính ống 108x8 mm - Đường kính ống 159x8 mm - Đường kính ống 159x12 mm - Đường kính ống 219x9 mm - Đường kính ống 219x12 mm - Đường kính ống 273x11 mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 29.743.974 44.332.930 59.470.704 66.881.402 83.123.146 104.310.905 | 4.684.641 5.408.402 6.031.340 6.751.500 7.594.087 9.040.259 | 1.583.386 1.911.250 2.008.237 2.584.887 2.685.106 2.765.928 |

BB.17300 - LẮP ĐẶT ỐNG LỒNG DẪN XĂNG DẦU BỌC 1 LỚP VẢI THỦY TINH  = 3  0,5 mm

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vận chuyển nguyên vật liệu trong phạm vi 50m, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, hàn, lắp đặt ống vào vị trí

Đơn vị tính: đ/10m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.17301 BB.17302 BB.17303 BB.17304 | Lắp đặt ống lồng dẫn xăng dầu bọc 1 lớp vải thủy tinh - Đường kính ống lồng 219x7 mm - Đường kính ống lồng 273x8 mm - Đường kính ống lồng 325x8 mm - Đường kính ống lồng 426x10 mm | 10m 10m 10m 10m | 4.235.866 6.022.653 7.196.716 11.759.885 | 519.866 619.338 741.765 828.184 | 841.423 924.191 977.267 999.347 |

BB.18000 - LẮP ĐẶT ỐNG ĐỒNG DẪN GA CÁC LOẠI

BB.18100 - LẮP ĐẶT ỐNG ĐỒNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN - ĐOẠN ỐNG DÀI 2m

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, lắp chỉnh ống, hàn nối ống, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.18101 BB.18102 BB.18103 BB.18104 BB.18105 BB.18106 BB.18107 BB.18108 BB.18109 BB.18110 BB.18111 BB.18112 BB.18113 BB.18114 | Lắp đặt ống đồng nối bằng phương pháp hàn - Đường kính ống 6,4 mm - Đường kính ống 9,5 mm - Đường kính ống 12,7 mm - Đường kính ống 15,9 mm - Đường kính ống 19,1 mm - Đường kính ống 22,2 mm - Đường kính ống 25,4 mm - Đường kính ống 28,6 mm - Đường kính ống 31,8 mm - Đường kính ống 34,9 mm - Đường kính ống 38,1 mm - Đường kính ống 41,3 mm - Đường kính ống 54 mm - Đường kính ống 66,7 mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 317.572 461.455 592.102 734.262 922.230 1.018.497 1.160.902 1.306.946 1.399.378 1.537.674 1.783.444 1.921.625 2.497.799 3.073.982 | 565.475 666.003 701.188 770.302 929.473 966.333 995.654 1.012.409 1.035.447 928.635 956.280 972.616 1.066.862 1.144.772 |  |

BB.19000 - LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA

BB.19100 - LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÁN KEO - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh dán ống, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.19101 BB.19102 BB.19103 BB.19104 BB.19105 BB.19106 BB.19107 BB.19108 BB.19109 BB.19110 BB.19111 BB.19112 BB.19113 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo - Đường kính ống 20 mm - Đường kính ống 25 mm - Đường kính ống 32 mm - Đường kính ống 40 mm - Đường kính ống 50 mm - Đường kính ống 60 mm - Đường kính ống 89 mm - Đường kính ống 100 mm - Đường kính ống 125 mm - Đường kính ống 150 mm - Đường kính ống 200 mm - Đường kính ống 250 mm - Đường kính ống 300 mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 436.224 608.601 760.576 902.680 1.136.154 1.420.692 3.683.588 4.302.550 5.182.078 7.213.941 11.299.030 22.749.355 27.299.210 | 183.465 214.461 258.024 322.111 402.953 439.814 464.527 565.893 614.901 663.909 836.065 940.363 1.128.436 |  |

BB.19200 - LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PVC MIỆNG BÁT BẰNG PHƯƠNG PHÁP NỐI GIOĂNG ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Vận chuyển và rải ống, đo lấy dấu, cưa cắt ống, lau chùi, lắp chỉnh ống, nối ống, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.19201 BB.19202 BB.19203 BB.19204 BB.19205 | Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát bằng phương pháp nối gioăng - Đường kính ống 100 mm - Đường kính ống 150 mm - Đường kính ống 200 mm - Đường kính ống 250 mm - Đường kính ống 300 mm | 100m 100m 100m 100m 100m | 4.449.595 7.470.497 11.660.776 23.246.624 27.937.293 | 584.743 613.645 818.472 1.023.299 1.229.802 |  |

Ghi chú:

Trường hợp vật liệu dùng cho lắp các loại ống và phụ tùng ống như:  gioăng cao su, bu lông, mỡ thoa… được nhập đồng bộ cùng với ống và phụ tùng thì không được tính những loại vật liệu trên.

BB.19300 - LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PVC NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép, lau chùi ống, căn chỉnh ống, hàn ống, lắp giá đỡ.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.19301 BB.19302 BB.19303 BB.19304 BB.19305 BB.19306 BB.19307 BB.19308 BB.19309 BB.19310 BB.19311 BB.19312 BB.19313 | Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp hàn - Đường kính ống 20 mm - Đường kính ống 25 mm - Đường kính ống 32 mm - Đường kính ống 40 mm - Đường kính ống 50 mm - Đường kính ống 60 mm - Đường kính ống 75 mm - Đường kính ống 80 mm - Đường kính ống 100 mm - Đường kính ống 125 mm - Đường kính ống 150 mm - Đường kính ống 200 mm - Đường kính ống 250 mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 323.232 434.343 636.364 818.182 1.070.707 1.545.455 1.955.556 2.085.859 3.575.758 4.469.697 5.363.636 10.393.939 12.989.899 | 578.041 628.305 653.437 729.672 767.370 831.876 844.442 894.706 1.076.496 1.130.949 1.283.837 1.412.430 1.589.193 | 24.394 27.647 35.778 40.657 47.162 58.546 65.051 73.182 94.324 118.718 134.980 157.748 195.152 |

BB.19400 - LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 8m

Thành phần công việc:

Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy đấu, cắt ống, tẩy vát mép, lau chùi, lắp chỉnh ống, nối ống bằng măng sông, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.19401 BB.19402 BB.19403 BB.19404 BB.19405 BB.19406 BB.19407 BB.19408 BB.19409 BB.19410 BB.19411 BB.19412 BB.19413 BB.19414 | Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông - Đường kính ống 15 mm - Đường kính ống 20 mm - Đường kính ống 25 mm - Đường kính ống 32 mm - Đường kính ống 40 mm - Đường kính ống 50 mm - Đường kính ống 67 mm - Đường kính ống 76 mm - Đường kính ống 89 mm - Đường kính ống 100 mm - Đường kính ống 110 mm - Đường kính ống 150 mm - Đường kính ống 200 mm - Đường kính ống 250 mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 272.565 335.854 449.339 655.558 841.622 1.097.646 1.574.935 2.009.979 2.158.109 3.726.033 4.640.645 5.655.055 10.966.467 13.705.570 | 418.870 439.814 448.191 460.757 578.041 586.418 628.724 712.917 835.227 891.355 980.575 1.203.414 1.604.691 2.005.968 |  |

Ghi chú:

Trường hợp vật liệu dùng cho lắp các loại ống và phụ tùng như: gioăng cao su, bu lông, mỡ thoa… được nhập đồng bộ cùng với ống và phụ tùng thì không được tính những loại vật liệu trên.

BB.19500 - LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA GÂN XOẮN HDPE 1 LỚP CÓ ĐẦU NỐI GIAI ĐOẠN ỐNG DÀI 5m

Thành phần công việc:

Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi ống, căn chỉnh ống, nối ống bằng ống nối.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.19501 BB.19502 BB.19503 BB.19504 BB.19505 BB.19506 BB.19507 BB.19508 BB.19509 BB.19510 BB.19511 BB.19512 | Lắp đặt ống nhựa gân xoắn 1 lớp có đầu nối gai - Đường kính ống 100 mm - Đường kính ống 150 mm - Đường kính ống 200 mm - Đường kính ống 250 mm - Đường kính ống 300 mm - Đường kính ống 350 mm - Đường kính ống 400 mm - Đường kính ống 500 mm - Đường kính ống 600 mm - Đường kính ống 700 mm - Đường kính ống 800 mm - Đường kính ống 1000 mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 3.544.854 5.745.074 9.653.965 14.668.467 21.655.165 21.665.165 26.457.646 32.929.543 39.401.440 46.253.375 52.820.282 66.619.161 | 62.831 68.276 79.585 104.718 156.239 182.208 229.122 318.341 410.493 502.644 604.848 806.744 |  |

Ghi chú:

Trong trường hợp lắp ống nhựa gân xoắn 2 lớp có đầu nối gai, đơn gái nhân công được nhân hệ số k = 1,1.

BB.19600 - LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA GÂN XOẮN HDPE 2 LỚP NỐI MÀN KEO ĐOẠN ỐNG DÀI 5m

Thành phần công việc:

Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, căn chỉnh ống, cố định ống, nối ống.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.19601 BB.19602 BB.19603 BB.19604 BB.19605 BB.19606 BB.19607 BB.19608 BB.19609 BB.19610 BB.19611 BB.19612 | Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối màn keo - Đường kính ống 100 mm - Đường kính ống 150 mm - Đường kính ống 200 mm - Đường kính ống 250 mm - Đường kính ống 300 mm - Đường kính ống 350 mm - Đường kính ống 400 mm - Đường kính ống 500 mm - Đường kính ống 600 mm - Đường kính ống 700 mm - Đường kính ống 800 mm - Đường kính ống 1000 mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 4.154.965 6.648.165 11.173.817 17.085.758 25.449.445 29.643.664 30.895.039 38.806.180 46.592.909 54.420.241 62.243.674 78.033.703 | 72.465 78.329 91.733 120.635 179.695 209.854 263.469 366.092 513.116 578.041 661.396 927.797 |  |

BB.20100 - LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA NHÔM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG ỐNG DÀI 100 m

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống và măng sông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.20101 BB.20102 | Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông - Đường kính ống 12 mm - Đường kính ống 16 mm | 100m 100m | 882.470 1.173.289 | 27.456 28.356 |  |

BB.20200 - LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA NHÔM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 50m

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.20201 | Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông - Đường kính ống 20 mm | 100m | 1.476.769 | 58.513 |  |

BB.20300 - LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA NHÔM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.20301 BB.20302 | Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông - Đường kính ống 26 mm - Đường kính ống 32 mm | 100m 100m | 2.433.907 3.323.472 | 450.100 495.110 |  |

BB.21000 – GIA CÔNG, LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÔNG GIÓ

QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

Chi phí cần thiết về vật liệu, nhân công và máy thi công cho công tác gia công và lắp đặt hệ thống thông gió, phụ tùng ống thông gió bao gồm:

Chi phí vật liệu bao gồm các vật liệu cần thiết kể cả hao hụt trong gia công để hoàn thành một đơn vị sản phẩm (1m ống, 1 cái phụ tùng) của hệ đường ống thông gió, số lượng đinh tán nhôm cho công tác gia công ống và số bu lông mạ phục vụ cho quá trình lắp đặt được tính bình quân theo quy định của thiết kế, nếu trong thực tế có yêu cầu đặc biệt khác thì điều chỉnh lại cho phù hợp.

Chi phí gia công côn được tính bình quân cho hai đầu ống.

Chi phí nhân công, máy thi công gia công và lắp đặt đã tính đủ các chi phí cần thiết theo yêu cầu kỹ thuật để hoàn thành sản phẩm. Điều kiện lắp đặt của hệ thống thông gió được quy định lắp ở độ cao ≤ 4m trong điều kiện phức tạp trên trần, trong tầng hầm kỹ thuật v.v… Nếu lắp đặt ống ở độ cao > 4m thì hao phí vận chuyển vật tư trong nhà được cộng thêm đơn giá công bốc xếp và vận chuyển vật liệu lên cao tùy theo biện pháp vận chuyển của mã AL.70000 trong tập đơn giá dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng để lập dự toán. Chiều cao ghi trong các công tác lắp đặt này là độ cao tính từ cột ± 0.00 theo thiết kế của công trình.

Công tác gia công ống thông gió và phụ tùng ống thông gió trong các bảng mức được thực hiện theo phương pháp gia công bằng máy ghép mí 1,1kW. Trường hợp gia công bằng thủ công thì các thành phần chi phí của nhân công và máy được điều chỉnh như sau: Chi phí nhân công nhân với hệ số 1,2. Bỏ chi phí máy ghép mí 1,1KW.

BB.21100 – GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT ỐNG THÔNG GIÓ HỘP BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công ống, hàn ống theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối ống.

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.21101 BB.21102 BB.21103 BB.21104 BB.21105 BB.21106 BB.21107 BB.21108 BB.21109 BB.21110 BB.21111 BB.21112 BB.21113 BB.21114 BB.21115 | Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn - Chu vi ống 0,8m - Chu vi ống 1,2m - Chu vi ống 1,6m - Chu vi ống 2,0m - Chu vi ống 2,4m - Chu vi ống 2,8m - Chu vi ống 3,2m - Chu vi ống 3,6m - Chu vi ống 4,0m - Chu vi ống 4,4m - Chu vi ống 4,8m - Chu vi ống 5,6m - Chu vi ống 6,4m - Chu vi ống 7,2m - Chu vi ống 8,0m | m m m m m m m m m m m m m m m | 76.698 116.235 155.885 197.861 238.676 284.109 324.838 369.839 414.841 456.257 521.610 618.069 717.444 822.011 930.181 | 45.910 67.515 91.820 113.425 135.480 157.085 178.690 202.995 227.301 248.905 270.510 313.720 356.929 400.139 443.799 | 474 1.186 1.468 2.004 2.413 2.728 3.137 3.547 3.956 4.365 4.732 5.456 6.275 7.051 7.775 |

BB.21200 – GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT ỐNG THÔNG GIÓ TRÒN BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đên vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công ống, hàn ống theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối ống.

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.21201 BB.21202 BB.21203 BB.21204 BB.21205 BB.21206 BB.21207 BB.21208 BB.21209 BB.21210 BB.21211 BB.21212 | Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn - Đường kính ống 109 mm - Đường kính ống 137 mm - Đường kính ống 164 mm - Đường kính ống 191 mm - Đường kính ống 219 mm - Đường kính ống 246 mm - Đường kính ống 273 mm - Đường kính ống 301 mm - Đường kính ống 328 mm - Đường kính ống 383 mm - Đường kính ống 437 mm - Đường kính ống 492 mm | m m m m m m m m m m m m | 28.997 35.831 44.147 50.565 59.351 65.949 74.825 82.470 89.429 105.894 123.450 141.593 | 16.204 20.705 24.756 28.806 32.857 36.908 40.959 45.010 49.061 57.163 65.265 73.816 | 273 367 409 504 546 640 682 818 913 1.049 1.186 1.322 |

BB.21300 – GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT ỐNG THÔNG GIÓ HỘP BẰNG PHƯƠNG PHÁP GHÉP MÍ DÁN KEO

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đên vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công ống, hàn ống theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối ống.

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.21301 BB.21302 BB.21303 BB.21304 BB.21305 BB.21306 BB.21307 BB.21308 BB.21309 BB.21310 BB.21311 BB.21312 BB.21313 BB.21314 BB.21315 | Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo - Chu vi ống 0,8m - Chu vi ống 1,2m - Chu vi ống 1,6m - Chu vi ống 2,0m - Chu vi ống 2,4m - Chu vi ống 2,8m - Chu vi ống 3,2m - Chu vi ống 3,6m - Chu vi ống 4,0m - Chu vi ống 4,4m - Chu vi ống 4,8m - Chu vi ống 5,6m - Chu vi ống 6,4m - Chu vi ống 7,2m - Chu vi ống 8,0m | m m m m m m m m m m m m m m m | 97.091 135.204 196.772 235.999 276.814 322.348 364.878 432.452 500.927 546.847 597.986 694.445 793.820 898.387 1.006.558 | 36.908 54.012 73.366 90.920 108.024 125.578 143.132 162.486 181.840 198.944 216.498 251.156 285.363 320.021 355.129 | 682 1.364 1.364 2.046 2.046 2.728 3.410 3.410 4.092 4.092 4.774 5.456 6.139 6.821 7.503 |

BB.21400 – GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT ỐNG THÔNG GIÓ TRÒN BẰNG PHƯƠNG PHÁP GHÉP MÍ DÁN KEO

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đên vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công ống, hàn ống theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối ống.

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.21401 BB.21402 BB.21403 BB.21404 BB.21405 BB.21406 BB.21407 BB.21408 BB.21409 BB.21410 BB.21411 BB.21412 | Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo - Đường kính ống 109 mm - Đường kính ống 137 mm - Đường kính ống 164 mm - Đường kính ống 191 mm - Đường kính ống 219 mm - Đường kính ống 246 mm - Đường kính ống 273 mm - Đường kính ống 301 mm - Đường kính ống 328 mm - Đường kính ống 383 mm - Đường kính ống 437 mm - Đường kính ống 492 mm | m m m m m m m m m m m m | 48.086 55.371 63.056 69.654 78.440 85.038 93.824 101.109 108.608 124.893 161.899 179.085 | 13.053 16.654 19.804 22.955 26.106 29.527 32.767 36.008 39.249 45.730 52.212 59.053 | 273 367 409 504 546 682 682 734 682 682 1.364 1.364 |

LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG

QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

Quy định mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công và máy thi công cho công tác lắp đặt phụ tùng đường ống (như côn, cút, van…) được tính cho từng cách lắp đặt phù hợp với phương pháp lắp đặt của mỗi loại ống.

Nếu lắp vòi, bịt đầu ống thì hao phí vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được tính bằng hệ số 0,5 lần hao phí vật liệu phụ nhân công, máy thi công của đơn giá lắp đặt cút có đường kính tương ứng.

Nếu lắp tê thì hao phí vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được tính bằng hệ số 1,5 lần hao phí vật liệu phụ, nhân công, máy thi công của đơn giá lắp đặt cút có đường kính tương ứng.

Nếu lắp chữ thập thì hao phí vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được tính bằng hệ số 2 lần hao phí vật liệu phụ, nhân công, máy thi công của định mức lắp đặt cút có đường kính tương ứng.

Khi lắp đặt các loại phụ tùng có đường kính khác với kích thước quy định trong bảng đơn giá này thì lấy định mức vật liệu phụ tùng để lắp đặt, nhân công và máy thi công của phụ tùng cần lắp có đường kính tương ứng để tính nội suy.

Đơn giá lắp đặt van trong bảng chưa tính công và van, khi lắp đặt nếu có công tác này thì được tính riêng.

BB.22000 - LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG BÊ TÔNG

BB.22100 - LẮP ĐẶT CÔN CÚT BÊ TÔNG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIOĂNG CAO SU

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi ống và phụ tùng, lắp chỉnh gioăng, nối ống với phụ tùng.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.22101 BB.22102 BB.22103 BB.22104 BB.22105 BB.22106 BB.22107 BB.22108 BB.22109 BB.22110 BB.22111 BB.22112 BB.22113 | Lắp đặt côn bê tông bằng phương pháp nối gioăng - Đường kính côn 400 mm - Đường kính côn 500 mm - Đường kính côn 600 mm - Đường kính côn 700 mm - Đường kính côn 800 mm - Đường kính côn 900 mm - Đường kính côn 1000 mm - Đường kính côn 1200 mm - Đường kính côn 1400 mm - Đường kính côn 1500 mm - Đường kính côn 1600 mm - Đường kính côn 1800 mm - Đường kính côn 2000 mm | cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái | 267.384 333.980 400.716 467.452 534.188 600.924 755.607 906.968 1.057.729 1.133.260 1.208.791 1.359.552 1.511.513 | 14.660 18.011 23.405 28.356 32.407 39.159 45.010 60.313 74.717 80.118 94.521 103.523 117.926 | 10.501 10.501 13.126 13.126 13.126 13.126 13.126 15.226 15.226 15.226 15.226 15.226 15.226 |
| BB.22121 BB.22122 BB.22123 BB.22124 BB.22125 BB.22126 BB.22127 BB.22128 BB.22129 BB.22130 BB.22131 BB.22132 BB.22133 | Lắp đặt cút bê tông bằng phương pháp nối gioăng - Đường kính cút 400 mm - Đường kính cút 500 mm - Đường kính cút 600 mm - Đường kính cút 700 mm - Đường kính cút 800 mm - Đường kính cút 900 mm - Đường kính cút 1000 mm - Đường kính cút 1200 mm - Đường kính cút 1400 mm - Đường kính cút 1500 mm - Đường kính cút 1600 mm - Đường kính cút 1800 mm - Đường kính cút 2000 mm | cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái | 270.121 336.901 403.821 470.741 538.662 606.582 759.528 910.673 1.061.218 1.139.142 1.212.064 1.372.612 1.514.354 | 14.660 18.011 23.405 28.356 32.407 39.159 45.010 60.313 74.717 80.118 94.521 103.523 117.926 | 10.501 10.501 13.126 13.126 13.126 13.126 13.126 15.226 15.226 15.226 15.226 15.226 15.226 |

BB.22200 – LẮP ĐẶT CÚT SÀNH NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM

Thành phần công việc:

Vận chuyển cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh ống, trộn vữa xảm mối nối.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.22201 BB.22202 BB.22203 BB.22204 BB.22205 | Lắp đặt cút sành miệng bát nối bằng phương pháp xảm - Đường kính cút 50 mm - Đường kính cút 75 mm - Đường kính cút 100 mm - Đường kính cút 150 mm - Đường kính cút 200 mm | cái cái cái cái cái | 5.782 8.172 10.452 12.335 16.115 | 5.445 6.283 7.540 8.796 9.634 |  |

BB.23000 - LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG GANG

BB.23100 - LẮP ĐẶT CÔN CÚT GANG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt, chùi ống và phụ tùng, tẩy vi ba, lắp chỉnh và xảm mối nối.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.23101 BB.23102 BB.23103 BB.23104 BB.23105 BB.23106 BB.23107 BB.23108 BB.23109 BB.23110 BB.23111 BB.23112 BB.23113 BB.23114 BB.23115 BB.23116 BB.23117 BB.23118 BB.23119 BB.23120 BB.23121 BB.23122 BB.23123 BB.23124 BB.23125 | Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp xảm - Đường kính côn 50 mm - Đường kính côn 75 mm - Đường kính côn 100 mm - Đường kính côn 150 mm - Đường kính côn 200 mm - Đường kính côn 250 mm - Đường kính côn 300 mm - Đường kính côn 350mm - Đường kính côn 400 mm - Đường kính côn 500 mm - Đường kính côn 600 mm - Đường kính côn 700 mm - Đường kính côn 800 mm - Đường kính côn 900 mm - Đường kính côn 1000 mm - Đường kính côn 1100 mm - Đường kính côn 1200 mm - Đường kính côn 1400 mm - Đường kính côn 1500 mm - Đường kính côn 1600 mm - Đường kính côn 1800 mm - Đường kính côn 2000 mm - Đường kính côn 2200 mm - Đường kính côn 2400 mm - Đường kính côn 2500 mm | cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái | 43.209 60.293 100.682 158.385 196.379 284.831 363.974 418.262 464.211 525.640 619.846 713.327 787.057 884.885 1.017.813 1.125.404 1.234.485 1.405.680 1.516.658 1.626.033 1.758.028 2.019.909 2.142.027 2.363.869 2.575.344 | 10.053 12.985 16.755 20.944 26.808 33.928 40.212 47.751 53.196 63.249 77.417 88.670 99.472 111.625 123.778 129.179 140.881 164.287 175.989 180.040 202.095 225.050 247.555 269.610 280.862 | 9.001 9.001 9.001 10.001 11.001 11.001 11.001 12.501 12.501 12.501 15.001 15.001 15.001 15.001 15.001 15.001 15.001 15.001 15.001 |
| BB.23131 BB.23132 BB.23133 BB.23134 BB.23135 BB.23136 BB.23137 BB.23138 BB.23139 BB.23140 BB.23141 BB.23142 BB.23143 BB.23144 BB.23145 BB.23146 BB.23147 BB.23148 BB.23149 BB.23150 BB.23151 BB.23152 BB.23153 BB.23154 BB.23155 | Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp xảm - Đường kính cút 50 mm - Đường kính cút 75 mm - Đường kính cút 100 mm - Đường kính cút 150 mm - Đường kính cút 200 mm - Đường kính cút 250 mm - Đường kính cút 300 mm - Đường kính cút 350mm - Đường kính cút 400 mm - Đường kính cút 500 mm - Đường kính cút 600 mm - Đường kính cút 700 mm - Đường kính cút 800 mm - Đường kính cút 900 mm - Đường kính cút 1000 mm - Đường kính cút 1100 mm - Đường kính cút 1200 mm - Đường kính cút 1400 mm - Đường kính cút 1500 mm - Đường kính cút 1600 mm - Đường kính cút 1800 mm - Đường kính cút 2000 mm - Đường kính cút 2200 mm - Đường kính cút 2400 mm - Đường kính cút 2500 mm | cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái | 43.209 60.293 100.682 158.385 196.379 284.831 363.974 418.262 464.211 525.640 619.846 713.327 787.057 884.885 1.017.813 1.125.404 1.234.485 1.405.680 1.516.658 1.626.033 1.758.028 2.019.909 2.142.027 2.363.869 2.575.344 | 10.053 12.985 16.755 20.944 26.808 33.928 40.212 47.751 53.196 63.249 77.417 88.670 99.472 111.625 123.778 129.179 140.881 164.287 175.989 180.040 202.095 225.050 247.555 269.610 280.862 | 9.001 9.001 9.001 10.001 11.001 11.001 11.001 12.501 12.501 12.501 15.001 15.001 15.001 15.001 15.001 15.001 15.001 15.001 15.001 |

BB.23200 - LẮP ĐẶT CÔN, CÚT GANG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIOĂNG CAO SU

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi ống và phụ tùng, lắp gioăng và chỉnh.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.23201 BB.23202 BB.23203 BB.23204 BB.23205 BB.23206 BB.23207 BB.23208 BB.23209 BB.23210 BB.23211 BB.23212 BB.23213 BB.23214 BB.23215 BB.23216 BB.23217 BB.23218 BB.23219 BB.23220 BB.23221 BB.23222 BB.23223 BB.23224 BB.23225 | Lắp đặt côn gang bằng phương pháp nối gioăng cao su - Đường kính côn 50 mm - Đường kính côn 75 mm - Đường kính côn 100 mm - Đường kính côn 150 mm - Đường kính côn 200 mm - Đường kính côn 250 mm - Đường kính côn 300 mm - Đường kính côn 350mm - Đường kính côn 400 mm - Đường kính côn 500 mm - Đường kính côn 600 mm - Đường kính côn 700 mm - Đường kính côn 800 mm - Đường kính côn 900 mm - Đường kính côn 1000 mm - Đường kính côn 1100 mm - Đường kính côn 1200 mm - Đường kính côn 1400 mm - Đường kính côn 1500 mm - Đường kính côn 1600 mm - Đường kính côn 1800 mm - Đường kính côn 2000 mm - Đường kính côn 2200 mm - Đường kính côn 2400 mm - Đường kính côn 2500 mm | cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái | 50.095 71.107 115.082 185.668 235.344 343.534 431.258 533.373 642.014 744.574 877.338 1.009.951 1.122.862 1.255.626 1.428.543 1.581.368 1.734.373 1.990.349 2.143.114 2.296.030 2.511.701 2.857.536 3.063.206 3.369.037 3.621.812 | 10.472 13.823 17.593 21.781 28.064 35.604 42.306 50.264 56.129 66.600 81.468 93.171 104.873 117.476 130.079 135.930 148.083 172.838 185.441 189.492 212.897 236.753 260.608 284.013 295.716 | 9.001 9.001 9.001 10.001 11.001 11.001 11.001 12.501 12.501 12.501 13.501 13.501 13.501 13.501 13.501 13.501 13.501 13.501 13.501 |
| BB.23231 BB.23232 BB.23233 BB.23234 BB.23235 BB.23236 BB.23237 BB.23238 BB.23239 BB.23240 BB.23241 BB.23242 BB.23243 BB.23244 BB.23245 BB.23246 BB.23247 BB.23248 BB.23249 BB.23250 BB.23251 BB.23252 BB.23253 BB.23254 BB.23255 | Lắp đặt cút gang bằng phương pháp nối gioăng cao su - Đường kính cút 50 mm - Đường kính cút 75 mm - Đường kính cút 100 mm - Đường kính cút 150 mm - Đường kính cút 200 mm - Đường kính cút 250 mm - Đường kính cút 300 mm - Đường kính cút 350mm - Đường kính cút 400 mm - Đường kính cút 500 mm - Đường kính cút 600 mm - Đường kính cút 700 mm - Đường kính cút 800 mm - Đường kính cút 900 mm - Đường kính cút 1000 mm - Đường kính cút 1100 mm - Đường kính cút 1200 mm - Đường kính cút 1400 mm - Đường kính cút 1500 mm - Đường kính cút 1600 mm - Đường kính cút 1800 mm - Đường kính cút 2000 mm - Đường kính cút 2200 mm - Đường kính cút 2400 mm - Đường kính cút 2500 mm | cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái | 50.095 71.107 115.082 185.668 235.344 343.534 431.258 533.373 642.014 744.574 877.338 1.009.951 1.122.862 1.255.626 1.428.543 1.581.368 1.734.373 1.990.349 2.143.114 2.296.030 2.511.701 2.857.536 3.063.206 3.369.037 3.621.812 | 10.472 13.823 17.593 21.781 28.064 35.604 42.306 50.264 56.129 66.600 81.468 93.171 104.873 117.476 130.079 135.930 148.083 172.838 185.441 189.492 212.897 236.753 260.608 284.013 295.716 | 9.001 9.001 9.001 10.001 11.001 11.001 11.001 12.501 12.501 12.501 13.501 13.501 13.501 13.501 13.501 13.501 13.501 13.501 13.501 |

BB.23300 - LẮP ĐẶT CÔN, CÚT GANG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, khoét lòng mo đào hố xảm, chèn cát, lau chùi, tẩy mép, sơn, lắp, chỉnh, hàn mặt bích bắt bu lông.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.23301 BB.23302 BB.23303 BB.23304 BB.23305 BB.23306 BB.23307 BB.23308 BB.23309 BB.23310 BB.23311 BB.23312 BB.23313 BB.23314 BB.23315 BB.23316 BB.23317 BB.23318 BB.23319 BB.23320 BB.23321 BB.23322 BB.23323 BB.23324 BB.23325 | Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp mặt bích - Đường kính côn 50 mm - Đường kính côn 75 mm - Đường kính côn 100 mm - Đường kính côn 150 mm - Đường kính côn 200 mm - Đường kính côn 250 mm - Đường kính côn 300 mm - Đường kính côn 350mm - Đường kính côn 400 mm - Đường kính côn 500 mm - Đường kính côn 600 mm - Đường kính côn 700 mm - Đường kính côn 800 mm - Đường kính côn 900 mm - Đường kính côn 1000 mm - Đường kính côn 1100 mm - Đường kính côn 1200 mm - Đường kính côn 1400 mm - Đường kính côn 1500 mm - Đường kính côn 1600 mm - Đường kính côn 1800 mm - Đường kính côn 2000 mm - Đường kính côn 2200 mm - Đường kính côn 2400 mm - Đường kính côn 2500 mm | cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái | 59.806 95.610 135.514 192.319 229.123 424.842 495.750 595.560 636.464 735.374 896.290 1.041.204 1.101.210 1.247.925 1.369.737 1.728.473 1.830.283 2.072.807 2.175.518 2.526.253 2.743.874 3.092.409 3.300.930 3.609.461 3.916.192 | 9.634 12.566 15.917 19.687 25.132 32.253 38.117 45.238 50.683 59.898 73.366 83.719 94.521 105.774 117.026 122.427 133.230 155.735 166.987 170.588 191.743 212.897 234.502 255.657 266.009 | 9.001 9.001 9.001 10.001 10.001 10.501 10.501 10.501 10.501 11.501 11.501 11.501 11.501 11.501 11.501 11.501 11.501 11.501 11.501 |
| BB.23331 BB.23332 BB.23333 BB.23334 BB.23335 BB.23336 BB.23337 BB.23338 BB.23339 BB.23340 BB.23341 BB.23342 BB.23343 BB.23344 BB.23345 BB.23346 BB.23347 BB.23348 BB.23349 BB.23350 BB.23351 BB.23352 BB.23353 BB.23354 BB.23355 | Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp mặt bích - Đường kính cút 50 mm - Đường kính cút 75 mm - Đường kính cút 100 mm - Đường kính cút 150 mm - Đường kính cút 200 mm - Đường kính cút 250 mm - Đường kính cút 300 mm - Đường kính cút 350mm - Đường kính cút 400 mm - Đường kính cút 500 mm - Đường kính cút 600 mm - Đường kính cút 700 mm - Đường kính cút 800 mm - Đường kính cút 900 mm - Đường kính cút 1000 mm - Đường kính cút 1100 mm - Đường kính cút 1200 mm - Đường kính cút 1400 mm - Đường kính cút 1500 mm - Đường kính cút 1600 mm - Đường kính cút 1800 mm - Đường kính cút 2000 mm - Đường kính cút 2200 mm - Đường kính cút 2400 mm - Đường kính cút 2500 mm | cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái | 59.806 95.610 135.514 192.319 229.123 424.842 495.750 595.560 636.464 735.374 896.290 1.041.204 1.101.210 1.247.925 1.369.737 1.728.473 1.830.283 2.072.807 2.175.518 2.526.253 2.743.874 3.092.409 3.300.930 3.609.461 3.916.192 | 9.634 12.566 15.917 19.687 25.132 32.253 38.117 45.238 50.683 59.898 73.366 83.719 94.521 105.774 117.026 122.427 133.230 155.735 166.987 170.588 191.743 212.897 234.502 255.657 266.009 | 9.001 9.001 9.001 10.001 10.001 10.501 10.501 10.501 10.501 11.501 11.501 11.501 11.501 11.501 11.501 11.501 11.501 11.501 11.501 |

BB.24000 - LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG THÉP

BB.24100 - LẮP ĐẶT CÔN, CÚT THÉP NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Vận chuyển cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi chải rỉ, lắp chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, hàn với ống.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.24101 BB.24102 BB.24103 BB.24104 BB.24105 BB.24106 BB.24107 BB.24108 BB.24109 BB.24110 BB.24111 BB.24112 BB.24113 BB.24114 BB.24115 BB.24116 BB.24117 BB.24118 BB.24119 BB.24120 BB.24121 BB.24122 BB.24123 BB.24124 BB.24125 BB.24126 BB.24127 BB.24128 BB.24129 BB.24130 BB.24131 BB.24132 | Lắp đặt côn thép nối bằng phương pháp hàn - Đường kính côn 15 mm - Đường kính côn 20 mm - Đường kính côn 25 mm - Đường kính côn 32 mm - Đường kính côn 40 mm - Đường kính côn 50 mm - Đường kính côn 60 mm - Đường kính côn 75 mm - Đường kính côn 80 mm - Đường kính côn 100 mm - Đường kính côn 125 mm - Đường kính côn 150 mm - Đường kính côn 200 mm - Đường kính côn 250 mm - Đường kính côn 300 mm - Đường kính côn 350mm - Đường kính côn 400 mm - Đường kính côn 500 mm - Đường kính côn 600 mm - Đường kính côn 700 mm - Đường kính côn 800 mm - Đường kính côn 900 mm - Đường kính côn 1000 mm - Đường kính côn 1200 mm - Đường kính côn 1300 mm - Đường kính côn 1400 mm - Đường kính côn 1500 mm - Đường kính côn 1600 mm - Đường kính côn 1800 mm - Đường kính côn 2000 mm - Đường kính côn 2200 mm - Đường kính côn 2500 mm | cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái | 2.260 2.825 3.390 4.020 4.696 10.476 16.172 23.432 24.887 29.278 37.799 52.385 89.794 208.146 371.542 433.433 497.210 620.927 743.019 866.867 990.714 1.114.561 1.238.409 1.483.763 1.607.416 1.731.068 1.854.720 1.975.448 2.222.427 2.469.342 2.576.243 2.886.674 | 3.770 5.026 6.283 7.121 7.959 8.796 10.053 12.147 13.404 15.079 16.755 20.106 25.970 32.253 35.604 41.049 47.332 57.385 73.816 87.319 102.173 122.877 134.580 153.484 166.087 179.140 183.641 195.794 220.549 269.610 293.915 306.068 | 1.318 1.648 1.977 3.296 4.174 4.834 5.932 7.031 9.008 10.986 13.183 16.478 28.562 39.548 62.803 80.929 87.448 98.434 110.421 124.702 142.755 159.234 174.613 199.258 214.638 230.017 245.397 252.368 280.931 310.591 341.827 385.770 |
| BB.24141 BB.24142 BB.24143 BB.24144 BB.24145 BB.24146 BB.24147 BB.24148 BB.24149 BB.24150 BB.24151 BB.24152 BB.24153 BB.24154 BB.24155 BB.24156 BB.24157 BB.24158 BB.24159 BB.24160 BB.24161 BB.24162 BB.24163 BB.24164 BB.24165 BB.24166 BB.24167 BB.24168 BB.24169 BB.24170 BB.24171 BB.24172 | Lắp đặt cút thép nối bằng phương pháp hàn - Đường kính cút 15 mm - Đường kính cút 20 mm - Đường kính cút 25 mm - Đường kính cút 32 mm - Đường kính cút 40 mm - Đường kính cút 50 mm - Đường kính cút 60 mm - Đường kính cút 75 mm - Đường kính cút 80 mm - Đường kính cút 100 mm - Đường kính cút 125 mm - Đường kính cút 150 mm - Đường kính cút 200 mm - Đường kính cút 250 mm - Đường kính cút 300 mm - Đường kính cút 350mm - Đường kính cút 400 mm - Đường kính cút 500 mm - Đường kính cút 600 mm - Đường kính cút 700 mm - Đường kính cút 800 mm - Đường kính cút 900 mm - Đường kính cút 1000 mm - Đường kính cút 1200 mm - Đường kính cút 1300 mm - Đường kính cút 1400 mm - Đường kính cút 1500 mm - Đường kính cút 1600 mm - Đường kính cút 1800 mm - Đường kính cút 2000 mm - Đường kính cút 2200 mm - Đường kính cút 2500 mm | cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái | 3.260 3.825 4.390 10.021 15.697 22.977 24.172 28.433 36.889 51.280 86.804 203.400 365.822 428.168 491.554 613.451 737.234 860.951 983.043 1.106.891 1.230.738 1.474.597 1.598.445 1.723.787 1.847.440 1.971.092 2.214.756 2.455.496 2.702.475 3.069.402 2.716.257 3.086.694 | 3.770 5.026 6.283 7.121 7.959 8.796 10.053 12.147 13.404 15.079 16.755 20.106 25.970 32.253 35.604 41.049 47.332 57.385 73.816 87.319 102.173 122.877 134.580 153.484 166.087 179.140 183.641 195.794 220.549 269.610 293.915 306.068 | 1.318 1.648 1.977 3.296 4.174 4.834 5.932 7.031 9.008 10.986 13.183 16.478 28.562 39.548 62.803 80.929 87.448 98.434 110.421 124.702 142.755 159.234 174.613 199.258 214.638 230.017 245.397 252.368 280.931 310.591 341.827 385.770 |

BB.25000 - LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG THÉP KHÔNG RỈ

BB.25100 - LẮP ĐẶT CÔN, CÚT THÉP KHÔNG RỈ NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Vận chuyển cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi chải rỉ, lắp chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, hàn với ống.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.25101 BB.25102 BB.25103 BB.25104 BB.25105 BB.25106 BB.25107 BB.25108 BB.25109 BB.25110 BB.25111 BB.25112 BB.25113 BB.25114 BB.25115 BB.25116 BB.25117 BB.25118 BB.25119 BB.25120 BB.25121 BB.25122 BB.25123 BB.25124 BB.25125 BB.25126 BB.25127 | Lắp đặt côn thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn - Đường kính côn 15 mm - Đường kính côn 20 mm - Đường kính côn 25 mm - Đường kính côn 32 mm - Đường kính côn 40 mm - Đường kính côn 50 mm - Đường kính côn 60 mm - Đường kính côn 75 mm - Đường kính côn 80 mm - Đường kính côn 100 mm - Đường kính côn 125 mm - Đường kính côn 150 mm - Đường kính côn 200 mm - Đường kính côn 250 mm - Đường kính côn 300 mm - Đường kính côn 350mm - Đường kính côn 400 mm - Đường kính côn 500 mm - Đường kính côn 600 mm - Đường kính côn 700 mm - Đường kính côn 800 mm - Đường kính côn 900 mm - Đường kính côn 1000 mm - Đường kính côn 1200 mm - Đường kính côn 1300 mm - Đường kính côn 1400 mm - Đường kính côn 1500 mm | cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái | 4.050 4.800 5.551 12.301 19.052 27.753 29.253 34.353 44.104 61.956 105.011 245.275 447.345 523.102 598.860 746.625 894.239 1.052.505 1.205.371 1.358.086 1.516.652 1.814.131 1.967.597 2.129.013 2.283.078 2.429.793 2.732.073 | 7.121 7.540 9.634 11.309 12.147 13.404 14.660 15.498 16.336 19.268 20.944 25.551 31.834 41.468 28.902 29.740 32.253 43.562 54.012 64.364 69.315 81.018 85.969 94.971 105.774 117.026 126.028 | 1.099 1.208 1.318 1.648 1.868 2.417 2.966 3.515 3.845 5.493 7.141 8.788 25.267 34.055 52.246 58.837 65.429 91.794 107.173 123.652 151.592 169.169 186.746 219.702 237.231 241.625 267.990 |
| BB.25131 BB.25132 BB.25133 BB.25134 BB.25135 BB.25136 BB.25137 BB.25138 BB.25139 BB.25140 BB.25141 BB.25142 BB.25143 BB.25144 BB.25145 BB.25146 BB.25147 BB.25148 BB.25149 BB.25150 BB.25151 BB.25152 BB.25153 BB.25154 BB.25155 BB.25156 BB.25157 | Lắp đặt cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn - Đường kính cút 15 mm - Đường kính cút 20 mm - Đường kính cút 25 mm - Đường kính cút 32 mm - Đường kính cút 40 mm - Đường kính cút 50 mm - Đường kính cút 60 mm - Đường kính cút 75 mm - Đường kính cút 80 mm - Đường kính cút 100 mm - Đường kính cút 125 mm - Đường kính cút 150 mm - Đường kính cút 200 mm - Đường kính cút 250 mm - Đường kính cút 300 mm - Đường kính cút 350mm - Đường kính cút 400 mm - Đường kính cút 500 mm - Đường kính cút 600 mm - Đường kính cút 700 mm - Đường kính cút 800 mm - Đường kính cút 900 mm - Đường kính cút 1000 mm - Đường kính cút 1200 mm - Đường kính cút 1300 mm - Đường kính cút 1400 mm - Đường kính cút 1500 mm | cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái | 4.050 4.800 5.551 12.301 19.052 27.753 29.253 34.353 44.104 61.956 105.011 245.275 447.345 523.102 598.860 746.625 894.239 1.052.505 1.205.371 1.358.086 1.516.652 1.814.131 1.967.597 2.129.013 2.283.078 2.429.793 2.732.073 | 7.121 7.540 9.634 11.309 12.147 13.404 14.660 15.498 16.336 19.268 20.944 25.551 31.834 41.468 28.902 29.740 32.253 43.562 54.012 64.364 69.315 81.018 85.969 94.971 105.774 117.026 126.028 | 1.099 1.208 1.318 1.648 1.868 2.417 2.966 3.515 3.845 5.493 7.141 8.788 25.267 34.055 52.246 58.837 65.429 91.794 107.173 123.652 151.592 169.169 186.746 219.702 237.231 241.625 267.990 |

BB.26000 – LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG THÉP TRÁNG KẼM

BB.26100 - LẮP ĐẶT CÔN, CÚT TRÁNG KẼM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp và chỉnh ống, lắp giá đỡ.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.26101 BB.26102 BB.26103 BB.26104 BB.26105 BB.26106 BB.26107 BB.26108 BB.26109 BB.26110 | Lắp đặt côn thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông - Đường kính côn 15 mm - Đường kính côn 20 mm - Đường kính côn 25 mm - Đường kính côn 32 mm - Đường kính côn 40 mm - Đường kính côn 50 mm - Đường kính côn 67 mm - Đường kính côn 76 mm - Đường kính côn 89 mm - Đường kính côn 100 mm | cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái | 2.002 2.503 3.003 3.504 4.505 7.007 10.010 14.014 15.015 20.020 | 2.932 4.608 5.026 5.864 6.702 7.121 7.959 8.796 9.215 9.634 |  |
| BB.26111 BB.26112 BB.26113 BB.26114 BB.26115 BB.26116 BB.26117 BB.26118 BB.26119 BB.26120 | Lắp đặt cút thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông - Đường kính cút 15 mm - Đường kính cút 20 mm - Đường kính cút 25 mm - Đường kính cút 32 mm - Đường kính cút 40 mm - Đường kính cút 50 mm - Đường kính cút 67 mm - Đường kính cút 76 mm - Đường kính cút 89 mm - Đường kính cút 100 mm | cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái | 2.002 2.503 3.003 4.004 5.005 8.008 11.011 15.015 16.016 21.021 | 2.932 4.608 5.026 5.864 6.702 7.121 7.959 8.796 9.215 9.634 |  |

BB.27000 – LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU

BB.27100 – LẮP ĐẶT CÚT DẪN XĂNG DẦU NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, cưa, cắt ống, tẩy vát mép, dũa mép, lắp chỉnh, hàn với ống.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.27101 BB.27102 BB.27103 BB.27104 BB.27105 BB.27106 BB.27107 BB.27108 BB.27109 BB.27110 | Lắp đặt cút dẫn xăng dầu nối bằng phương pháp hàn - Đường kính cút < 89 mm - Đường kính cút 108x4 mm - Đường kính cút 159x5 mm - Đường kính cút 159x6 mm - Đường kính cút 159x12 mm - Đường kính cút 219x7 mm - Đường kính cút 219x9 mm - Đường kính cút 219x12 mm - Đường kính cút 273x7 mm - Đường kính cút 273x12 mm | cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái | 51.985 82.653 286.284 308.361 435.134 512.431 565.527 821.012 615.482 1.026.528 | 15.303 18.904 28.356 31.057 33.307 39.609 43.210 45.010 46.360 50.411 | 3.772 5.388 12.932 19.397 43.105 29.096 40.950 61.425 36.639 77.589 |

BB.28000 - LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG ĐỒNG

BB.28100 - LẮP ĐẶT CÔN, CÚT ĐỒNG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi côn, cút lắp chỉnh, hàn nối côn, cút với ống.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.28101 BB.28102 BB.28103 BB.28104 BB.28105 BB.28106 BB.28107 BB.28108 BB.28109 BB.28110 BB.28111 BB.28112 BB.28113 BB.28114 | Lắp đặt côn đồng nối bằng phương pháp hàn - Đường kính côn 6,4 mm - Đường kính côn 9,5 mm - Đường kính côn 12,7 mm - Đường kính côn 15,9 mm - Đường kính côn 19,1 mm - Đường kính côn 22,2 mm - Đường kính côn 25,4 mm - Đường kính côn 28,6 mm - Đường kính côn 31,8 mm - Đường kính côn 34,9 mm - Đường kính côn 38,1 mm - Đường kính côn 41,3 mm - Đường kính côn 53,9 mm - Đường kính côn 66,7 mm | cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái | 1.177 1.272 1.573 1.890 2.213 2.418 2.746 3.164 3.686 4.199 4.983 5.216 6.276 8.325 | 1.717 1.717 1.801 1.927 2.011 2.136 2.346 2.388 2.429 2.471 2.513 2.555 2.806 3.016 |  |
| BB.28121 BB.28122 BB.28123 BB.28124 BB.28125 BB.28126 BB.28127 BB.28128 BB.28129 BB.28130 BB.28131 BB.28132 BB.28133 BB.28134 | Lắp đặt cút đồng nối bằng phương pháp hàn - Đường kính cút 6,4 mm - Đường kính cút 9,5 mm - Đường kính cút 12,7 mm - Đường kính cút 15,9 mm - Đường kính cút 19,1 mm - Đường kính cút 22,2 mm - Đường kính cút 25,4 mm - Đường kính cút 28,6 mm - Đường kính cút 31,8 mm - Đường kính cút 34,9 mm - Đường kính cút 38,1 mm - Đường kính cút 41,3 mm - Đường kính cút 53,9 mm - Đường kính cút 66,7 mm | cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái | 1.177 1.272 1.573 1.890 2.213 2.418 2.746 3.164 3.686 4.199 4.983 5.216 6.276 8.325 | 1.717 1.717 1.801 1.927 2.011 2.136 2.346 2.388 2.429 2.471 2.513 2.555 2.806 3.016 |  |

BB.29000 - LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG NHỰA

BB.29100 - LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA MIỆNG BÁT NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÁN KEO

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt, đo và lấy dấu, cưa cắt ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh dán ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.29101 BB.29102 BB.29103 BB.29104 BB.29105 BB.29106 BB.29107 BB.29108 BB.29109 BB.29110 BB.29111 | Lắp đặt côn nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo - Đường kính côn 32 mm - Đường kính côn 40 mm - Đường kính côn 50 mm - Đường kính côn 65 mm - Đường kính côn 89 mm - Đường kính côn 100 mm - Đường kính côn 125 mm - Đường kính côn 150 mm - Đường kính côn 200 mm - Đường kính côn 250 mm - Đường kính côn 300 mm | cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái | 3.372 4.969 6.146 7.237 9.329 26.326 41.481 61.792 72.212 87.888 104.044 | 1.173 1.466 1.550 1.634 2.094 2.513 2.723 3.351 3.770 3.979 4.189 |  |
| BB.29121 BB.29122 BB.29123 BB.29124 BB.29125 BB.29126 BB.29127 BB.29128 BB.29129 BB.29130 BB.29131 | Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo - Đường kính cút 32 mm - Đường kính cút 40 mm - Đường kính cút 50 mm - Đường kính cút 65 mm - Đường kính cút 89 mm - Đường kính cút 100 mm - Đường kính cút 125 mm - Đường kính cút 150 mm - Đường kính cút 200 mm - Đường kính cút 250 mm - Đường kính cút 300 mm | cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái | 3.372 4.969 6.146 7.237 9.329 26.326 41.481 61.792 72.212 87.888 104.044 | 1.173 1.466 1.550 1.634 2.094 2.513 2.723 3.351 3.770 3.979 4.189 |  |

BB.29200 - LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi, căn chỉnh, hàn theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.29201 BB.29202 BB.29203 BB.29204 BB.29205 BB.29206 BB.29207 BB.29208 BB.29209 BB.29210 BB.29211 BB.29212 BB.29213 | Lắp đặt côn nhựa nối bằng phương pháp hàn - Đường kính côn 20 mm - Đường kính côn 25 mm - Đường kính côn 32 mm - Đường kính côn 40 mm - Đường kính côn 50 mm - Đường kính côn 60 mm - Đường kính côn 75 mm - Đường kính côn 80 mm - Đường kính côn 100 mm - Đường kính côn 125 mm - Đường kính côn 150 mm - Đường kính côn 200 mm - Đường kính côn 250 mm | cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái | 1.502 2.002 3.003 4.004 5.005 6.006 8.008 24.024 38.038 58.058 65.065 80.080 90.090 | 2.094 2.513 2.932 3.351 4.189 4.608 5.026 5.445 6.283 6.492 6.702 7.959 8.796 | 3.090 3.415 4.391 4.879 5.692 6.505 8.131 9.107 11.384 14.636 16.263 19.515 22.768 |
| BB.29221 BB.29222 BB.29223 BB.29224 BB.29225 BB.29226 BB.29227 BB.29228 BB.29229 BB.29230 BB.29231 BB.29232 BB.29233 | Lắp đặt cút nhựa nối bằng phương pháp hàn - Đường kính cút 20 mm - Đường kính cút 25 mm - Đường kính cút 32 mm - Đường kính cút 40 mm - Đường kính cút 50 mm - Đường kính cút 60 mm - Đường kính cút 75 mm - Đường kính cút 80 mm - Đường kính cút 100 mm - Đường kính cút 125 mm - Đường kính cút 150 mm - Đường kính cút 200 mm - Đường kính cút 250 mm | cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái | 1.502 2.002 3.003 4.004 5.005 6.006 8.008 24.024 38.038 58.058 65.065 80.080 90.090 | 2.094 2.513 2.932 3.351 4.189 4.608 5.026 5.445 6.283 6.492 6.702 7.959 8.796 | 3.090 3.415 4.391 4.879 5.692 6.505 8.131 9.107 11.384 14.636 16.263 19.515 22.768 |

BB.29300 - LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PVC MIỆNG BÁT BẰNG PHƯƠNG PHÁP NỐI GIOĂNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển và rải côn cút trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi, lắp chỉnh ống, nối côn, cút với ống.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.29301 BB.29302 BB.29303 BB.29304 BB.29305 | Lắp đặt côn nhựa PVC miệng bát bằng phương pháp nối gioăng - Đường kính côn 100 mm - Đường kính côn 150 mm - Đường kính côn 200 mm - Đường kính côn 250 mm - Đường kính côn 300 mm | cái cái cái cái cái | 37.337 80.530 99.459 127.878 155.055 | 4.608 5.445 5.864 6.702 9.634 |  |
| BB.29311 BB.29312 BB.29313 BB.29314 BB.29315 | Lắp đặt cút nhựa PVC miệng bát bằng phương pháp nối gioăng - Đường kính cút 100 mm - Đường kính cút 150 mm - Đường kính cút 200 mm - Đường kính cút 250 mm - Đường kính cút 300 mm | cái cái cái cái cái | 37.337 80.530 99.459 127.878 155.055 | 4.608 5.445 5.864 6.702 9.634 |  |

Ghi chú:

Đối với trường hợp vật tư ống nhập đồng bộ thì không được tính gioăng và mỡ thoa ống.

BB.29400 - LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt, đo và lấy dấu, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh nối phụ tùng với ống.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.29401 BB.29402 BB.29403 BB.29404 BB.29405 BB.29406 BB.29407 BB.29408 BB.29409 BB.29410 | Lắp đặt côn nhựa nối bằng phương pháp măng sông - Đường kính côn 15 mm - Đường kính côn 20 mm - Đường kính côn 25 mm - Đường kính côn 32 mm - Đường kính côn 40 mm - Đường kính côn 50 mm - Đường kính côn 67 mm - Đường kính côn 76 mm - Đường kính côn 89 mm - Đường kính côn 100 mm | cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái | 1.267 1.868 2.476 3.736 4.803 5.962 7.195 9.522 25.804 40.050 | 1.675 2.094 2.513 2.932 3.351 3.770 5.026 5.864 6.702 7.540 |  |
| BB.29421 BB.29422 BB.29423 BB.29424 BB.29425 BB.29426 BB.29427 BB.29428 BB.29429 BB.29430 | Lắp đặt cút nhựa nối bằng phương pháp măng sông - Đường kính cút 15 mm - Đường kính cút 20 mm - Đường kính cút 25 mm - Đường kính cút 32 mm - Đường kính cút 40 mm - Đường kính cút 50 mm - Đường kính cút 67 mm - Đường kính cút 76 mm - Đường kính cút 89 mm - Đường kính cút 100 mm | cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái | 1.267 1.868 2.476 3.736 4.803 5.962 7.195 9.522 25.804 40.050 | 1.675 2.094 2.513 2.932 3.351 3.770 5.026 5.864 6.702 7.540 |  |

BB.30000 - LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA GÂN XOẮN HDPE BẰNG ỐNG NỐI, CÙM

BB.30100 - LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA GÂN XOẮN HDPE 1 LỚP NỐI BẰNG ỐNG NỐI

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh nối ống.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.30101 BB.30102 BB.30103 BB.30104 BB.30105 BB.30106 BB.30107 BB.30108 BB.30109 BB.30110 BB.30111 BB.30112 | Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp, nối bằng ống nối - Đường kính côn 100 mm - Đường kính côn 150 mm - Đường kính côn 200 mm - Đường kính côn 250 mm - Đường kính côn 300 mm - Đường kính côn 350 mm - Đường kính côn 400 mm - Đường kính côn 500 mm - Đường kính côn 600 mm - Đường kính côn 700 mm - Đường kính côn 800 mm - Đường kính côn 1000 mm | cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái | 49.049 77.077 109.109 185.185 294.294 326.776 399.199 483.984 568.768 693.593 788.388 1.048.047 | 2.513 3.351 4.189 5.864 7.540 7.959 8.796 12.147 13.404 15.498 16.755 19.268 |  |
| BB.30121 BB.30122 BB.30123 BB.30124 BB.30125 BB.30126 BB.30127 BB.30128 BB.30129 BB.30130 BB.30131 BB.30132 | Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp, nối bằng ống nối - Đường kính cút 100 mm - Đường kính cút 150 mm - Đường kính cút 200 mm - Đường kính cút 250 mm - Đường kính cút 300 mm - Đường kính cút 350 mm - Đường kính cút 400 mm - Đường kính cút 500 mm - Đường kính cút 600 mm - Đường kính cút 700 mm - Đường kính cút 800 mm - Đường kính cút 1000 mm | cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái | 49.049 77.077 109.109 185.185 294.294 326.776 399.199 483.984 568.768 693.593 788.388 1.048.047 | 2.513 3.351 4.189 5.864 7.540 7.959 8.796 12.147 13.404 15.498 16.755 19.268 |  |

BB.30200 - LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA GÂN XOẮN HDPE 2 LỚP NỐI BẰNG ỐNG NỐI

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh nối ống.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.30201 BB.30202 BB.30203 BB.30204 BB.30205 BB.30206 BB.30207 BB.30208 BB.30209 BB.30210 BB.30211 BB.30212 | Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp, nối bằng ống nối - Đường kính côn 100 mm - Đường kính côn 150 mm - Đường kính côn 200 mm - Đường kính côn 250 mm - Đường kính côn 300 mm - Đường kính côn 350 mm - Đường kính côn 400 mm - Đường kính côn 500 mm - Đường kính côn 600 mm - Đường kính côn 700 mm - Đường kính côn 800 mm - Đường kính côn 1000 mm | cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái | 51.702 70.671 92.843 178.328 315.916 366.751 413.353 534.734 642.101 753.423 862.792 1.093.492 | 3.351 3.686 4.691 6.702 7.540 8.377 9.215 10.053 14.242 15.917 18.011 20.106 |  |
| BB.30221 BB.30222 BB.30223 BB.30224 BB.30225 BB.30226 BB.30227 BB.30228 BB.30229 BB.30230 BB.30231 BB.30232 | Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp, nối bằng ống nối - Đường kính cút 100 mm - Đường kính cút 150 mm - Đường kính cút 200 mm - Đường kính cút 250 mm - Đường kính cút 300 mm - Đường kính cút 350 mm - Đường kính cút 400 mm - Đường kính cút 500 mm - Đường kính cút 600 mm - Đường kính cút 700 mm - Đường kính cút 800 mm - Đường kính cút 1000 mm | cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái | 51.702 70.671 92.843 178.328 315.916 366.751 413.353 534.734 642.101 753.423 862.792 1.093.492 | 3.351 3.686 4.691 6.702 7.540 8.377 9.215 10.053 14.242 15.917 18.011 20.106 |  |

BB.30300 - LẮP ĐẶT CÔN, CÚT, MĂNG SÔNG NHỰA NHÔM

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút, măng sông đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m. Lau rửa vệ sinh phụ tùng ống. Lắp hoàn chỉnh phụ tùng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.30301 BB.30302 BB.30303 BB.30304 BB.30305 | Lắp đặt côn nhựa nhôm - Đường kính côn 12 mm - Đường kính côn 16 mm - Đường kính côn 20 mm - Đường kính côn 26 mm - Đường kính côn 32 mm | cái cái cái cái cái | 2.002 2.503 3.003 3.604 5.205 | 4.501 4.501 4.501 5.401 6.752 |  |
| BB.30311 BB.30312 BB.30313 BB.30314 BB.30315 | Lắp đặt cút nhựa nhôm - Đường kính cút 12 mm - Đường kính cút 16 mm - Đường kính cút 20 mm - Đường kính cút 26 mm - Đường kính cút 32 mm | cái cái cái cái cái | 2.002 2.503 3.003 3.604 5.205 | 4.501 4.501 4.501 5.401 6.752 |  |
| BB.30321 BB.30322 BB.30323 BB.30324 BB.30325 | Lắp đặt măng sông nhựa nhôm - Đường kính măng sông 12 mm - Đường kính măng sông 16 mm - Đường kính măng sông 20 mm - Đường kính măng sông 26 mm - Đường kính măng sông 32 mm | cái cái cái cái cái | 1.502 2.002 2.503 3.003 3.504 | 4.501 4.501 4.501 5.401 6.752 |  |

Ghi chú:

Đối với công tác lắp đặt phụ tùng là tê thì đơn giá vật liệu khác và nhân công được tính theo bảng mức trên nhân với hệ số 1,5.

BB.31000 – GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG THÔNG GIÓ

BB.31100 – GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT CÔN, CÚT THÔNG GIÓ HỘP GHÉP MÍ NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công côn, cút, hàn côn, cút theo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối với ống.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.31101 BB.31102 BB.31103 BB.31104 BB.31105 BB.31106 BB.31107 BB.31108 BB.31109 BB.31110 BB.31111 BB.31112 BB.31113 BB.31114 BB.31115 | Gia công và lắp côn, cút thông gió hộp ghép mí nối bằng phương pháp mặt bích - Chu vi côn, cút 0,8m, r =  - Chu vi côn, cút 1,2m, r =  - Chu vi côn, cút 1,6m, r =  - Chu vi côn, cút 2,0m, r =  - Chu vi côn, cút 2,4m, r =  - Chu vi côn, cút 2,8m, r =  - Chu vi côn, cút 3,2m, r =  - Chu vi côn, cút 3,6m, r =  - Chu vi côn, cút 4,4m, r =  - Chu vi côn, cút 4,8m, r =  - Chu vi côn, cút 5,6m, r =  - Chu vi côn, cút 6,0m, r =  - Chu vi côn, cút 6,4m, r =  - Chu vi côn, cút 7,2m, r =  - Chu vi côn, cút 8,0m, r =  | cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái | 69.160 125.318 195.342 281.049 382.917 508.346 644.698 792.793 1.136.081 1.330.580 1.776.107 2.017.123 2.273.606 2.832.498 3.453.260 | 35.108 68.865 113.425 168.337 234.502 236.753 365.931 494.660 722.411 852.489 916.854 1.044.232 1.181.062 1.480.829 1.818.404 | 1.159 2.227 3.777 5.551 7.773 10.492 13.220 16.369 24.133 28.225 37.774 43.230 49.108 61.385 75.026 |

Ghi chú:  - là bán kính cong của cút, được tính bằng chu vi cút chia cho 8.

BB.31200 – GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT CÔN, CÚT THÔNG GIÓ TRÒN GHÉP MÍ MỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công côn, cút hàn côn cút theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối với ống.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.31201 BB.31202 BB.31203 BB.31204 BB.31205 BB.31206 BB.31207 BB.31208 BB.31209 BB.31210 BB.31211 BB.31212 | Gia công và lắp côn, cút thông gió hộp ghép mí nối bằng phương pháp mặt bích - Đường kính côn cút 109 mm - Đường kính côn cút 137 mm - Đường kính côn cút 164 mm - Đường kính côn cút 191 mm - Đường kính côn cút 219 mm - Đường kính côn cút 246 mm - Đường kính côn cút 273 mm - Đường kính côn cút 301 mm - Đường kính côn cút 328 mm - Đường kính côn cút 383 mm - Đường kính côn cút 437 mm - Đường kính côn cút 492 mm | cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái | 25.008 35.131 47.045 59.941 76.433 92.796 112.060 133.491 154.707 205.802 263.149 328.325 | 13.053 19.804 27.456 36.008 46.360 58.063 70.216 84.619 99.922 134.130 172.838 217.398 | 409 682 887 1.159 1.501 1.910 2.319 2.822 3.274 4.459 5.687 7.188 |

BB.31300 – GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT TÊ THÔNG GIÓ HỘP GHÉP MÍ NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công tê, hàn tê cút theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối với ống.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.31301 BB.31302 BB.31303 BB.31304 BB.31305 BB.31306 BB.31307 BB.31308 BB.31309 BB.31310 BB.31311 BB.31312 BB.31313 BB.31314 BB.31315 BB.31316 BB.31317 BB.31318 BB.31319 BB.31320 | Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí nối bằng phương pháp mặt bích - Chu vi tê 0,8 x 0,56 x 0,8 m - Chu vi tê 1,2 x 0,69 x 1,2 m - Chu vi tê 1,2 x 1,1 x 1,2 m - Chu vi tê 1,6 x 0,8 x 1,6 m - Chu vi tê 1,6 x 1,13 x 1,6 m - Chu vi tê 2 x 1,26 x 2 m - Chu vi tê 2 x 1,79 x 2 m - Chu vi tê 2,4 x 1,83 x 2,4 m - Chu vi tê 2,4 x 2,19 x 2,4 m - Chu vi tê 2,8 x 2,12 x 2,8 m - Chu vi tê 2,8 x 2,48 x 2,8 m - Chu vi tê 3,2 x 2,53 x 3,2 m - Chu vi tê 3,2 x 2,99 x 3,2 m - Chu vi tê 3,6 x 2,94 x 3,6 m - Chu vi tê 3,6 x 3,29 x 3,6 m - Chu vi tê 4 x 3,35 x 4 m - Chu vi tê 4 x 3,79 x 4 m - Chu vi tê 4,4 x 3,51 x 4,4 m - Chu vi tê 4,4 x 3,98 x 4,4 m - Chu vi tê 4,8 x 3,92 x 4,8 m | cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái | 59.931 97.908 131.147 143.708 171.677 238.131 308.958 370.748 435.611 483.550 557.857 639.090 743.974 805.378 902.168 1.003.321 1.147.532 1.157.859 1.315.729 1.394.174 | 25.656 42.309 69.766 62.114 84.619 112.525 172.388 195.794 250.256 257.907 320.471 352.428 449.650 461.353 544.621 584.230 708.007 656.246 789.475 802.528 | 2.140 3.683 6.275 5.593 7.912 10.734 16.506 19.055 24.281 25.467 31.511 35.058 44.428 46.201 54.019 58.793 70.525 66.569 79.349 81.574 |

BB.31400 - GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT TÊ THÔNG GIÓ TRÒN ĐỀU GHÉP MÍ NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công tê, hàn tê cút theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối với ống.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí nối bằng phương pháp mặt bích |  |  |  |  |
| BB.31401 | - Đường kính tê 109mm | cái | 30.554 | 17.104 | 682 |
| BB.31402 | - Đường kính tê 137mm | cái | 58.137 | 35.108 | 1.364 |
| BB.31403 | - Đường kính tê 164mm | cái | 95.151 | 60.313 | 2.004 |
| BB.31404 | - Đường kính tê 191mm | cái | 193.206 | 91.370 | 3.001 |
| BB.31405 | - Đường kính tê 219mm | cái | 267.636 | 129.629 | 4.323 |
| BB.31406 | - Đường kính tê 246mm | cái | 116.367 | 75.167 | 2.455 |
| BB.31407 | - Đường kính tê 273mm | cái | 140.484 | 91.370 | 3.001 |
| BB.31408 | - Đường kính tê 301mm | cái | 167.461 | 110.275 | 3.641 |
| BB.31409 | - Đường kính tê 328mm | cái | 194.916 | 129.629 | 4.323 |
| BB.31410 | - Đường kính tê 383mm | cái | 259.876 | 174.639 | 5.729 |
| BB.31411 | - Đường kính tê 437mm | cái | 332.476 | 224.600 | 7.460 |
| BB.31412 | - Đường kính tê 492mm | cái | 415.676 | 282.663 | 9.276 |

BB.31500 - GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT BÍCH VUÔNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công bích, hàn bích theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối với ống và phụ tùng.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công và lắp đặt bích vuông |  |  |  |  |
| BB.31501 | - Chu vi bích 0,8m | cái | 25.317 | 9.902 | 6.915 |
| BB.31502 | - Chu vi bích 1,2m | cái | 37.961 | 14.403 | 10.367 |
| BB.31503 | - Chu vi bích 1,6m | cái | 50.598 | 19.354 | 13.872 |
| BB.31504 | - Chu vi bích 2,0m | cái | 63.779 | 38.259 | 27.513 |
| BB.31505 | - Chu vi bích 2,4m | cái | 76.536 | 46.360 | 32.969 |
| BB.31506 | - Chu vi bích 2,8m | cái | 93.542 | 54.012 | 38.468 |
| BB.31507 | - Chu vi bích 3,2m | cái | 108.431 | 102.623 | 73.347 |
| BB.31508 | - Chu vi bích 3,6m | cái | 121.970 | 115.676 | 82.487 |
| BB.31509 | - Chu vi bích 4,0m | cái | 135.545 | 128.279 | 91.626 |
| BB.31510 | - Chu vi bích 4,4m | cái | 149.078 | 141.331 | 100.808 |
| BB.31511 | - Chu vi bích 4,8m | cái | 167.605 | 153.934 | 109.947 |
| BB.31512 | - Chu vi bích 5,6m | cái | 195.354 | 179.590 | 128.321 |
| BB.31513 | - Chu vi bích 6,4m | cái | 223.169 | 205.246 | 146.600 |
| BB.31514 | - Chu vi bích 7,2m | cái | 251.342 | 230.901 | 164.921 |
| BB.31515 | - Chu vi bích 8,0m | cái | 279.157 | 256.557 | 183.294 |

BB.31600 - GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT BÍCH TRÒN

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công bích, hàn bích theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối với ống và phụ tùng.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công và lắp đặt bích tròn |  |  |  |  |
| BB.31601 | - Đường kính bích 109mm | cái | 12.353 | 4.051 | 2.959 |
| BB.31602 | - Đường kính bích 137mm | cái | 15.934 | 5.401 | 3.683 |
| BB.31603 | - Đường kính bích 164mm | cái | 19.291 | 6.301 | 4.459 |
| BB.31604 | - Đường kính bích 191mm | cái | 22.830 | 7.202 | 5.184 |
| BB.31605 | - Đường kính bích 219mm | cái | 26.411 | 8.552 | 5.960 |
| BB.31606 | - Đường kính bích 246mm | cái | 29.767 | 9.452 | 6.684 |
| BB.31607 | - Đường kính bích 273mm | cái | 33.384 | 10.352 | 7.426 |
| BB.31608 | - Đường kính bích 301mm | cái | 35.414 | 11.253 | 8.185 |
| BB.31609 | - Đường kính bích 328mm | cái | 38.764 | 12.603 | 8.867 |
| BB.31610 | - Đường kính bích 383mm | cái | 45.702 | 14.403 | 10.367 |
| BB.31611 | - Đường kính bích 437mm | cái | 52.633 | 16.654 | 11.868 |
| BB.31612 | - Đường kính bích 492mm | cái | 58.055 | 18.904 | 13.368 |

BB.31700 - GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT CÔN, CÚT THÔNG GIÓ HỘP GHÉP MÍ DÁN KEO NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công côn, cút theo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt, nối với ống.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công và lắp côn, cút thông gió hộp ghép mí dán keo nối bằng phương pháp mặt bích |  |  |  |  |
| BB.31701 | - Chu vi côn, cút 0,8m, r =  | cái | 75.826 | 31.507 | 1.364 |
| BB.31702 | - Chu vi côn, cút 1,2m, r =  | cái | 131.984 | 62.114 | 2.046 |
| BB.31703 | - Chu vi côn, cút 1,6m, r =  | cái | 202.008 | 101.723 | 3.410 |
| BB.31704 | - Chu vi côn, cút 2,0m, r =  | cái | 287.715 | 150.784 | 5.456 |
| BB.31705 | - Chu vi côn, cút 2,4m, r =  | cái | 389.583 | 210.197 | 7.503 |
| BB.31706 | - Chu vi côn, cút 2,8m, r =  | cái | 506.225 | 279.062 | 10.231 |
| BB.31707 | - Chu vi côn, cút 3,2m, r =  | cái | 647.930 | 357.379 | 12.959 |
| BB.31708 | - Chu vi côn, cút 3,6m, r =  | cái | 794.813 | 444.699 | 16.369 |
| BB.31709 | - Chu vi côn, cút 4,0m, r =  | cái | 957.858 | 542.821 | 19.780 |
| BB.31710 | - Chu vi côn, cút 4,4m, r =  | cái | 1.135.677 | 649.944 | 23.872 |
| BB.31711 | - Chu vi côn, cút 4,8m, r =  | cái | 1.343.117 | 689.553 | 27.964 |
| BB.31712 | - Chu vi côn, cút 5,6m, r =  | cái | 1.777.824 | 740.865 | 37.513 |
| BB.31713 | - Chu vi côn, cút 6,4m, r =  | cái | 2.273.707 | 1.063.586 | 49.108 |
| BB.31714 | - Chu vi côn, cút 7,2m, r =  | cái | 2.830.983 | 1.334.997 | 61.385 |
| BB.31715 | - Chu vi côn, cút 8,0m, r =  | cái | 3.450.129 | 1.637.014 | 75.026 |

Ghi chú:

 – là bán kính cong của cút, được tính bằng chu vi cút chia cho 8

BB.31800 - GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT TÊ THÔNG GIÓ HỘP GHÉP MÍ DÁN KEO NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công tê theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt, nối với ống.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí dán keo nối bằng phương pháp mặt bích |  |  |  |  |
| BB.31801 | - Chu vi tê 0,8 x 0,57 x 0,8m | cái | 73.869 | 25.656 | 2.140 |
| BB.31802 | - Chu vi tê 1,2 x 0,69 x 1,2m | cái | 111.846 | 42.309 | 3.683 |
| BB.31803 | - Chu vi tê 1,2 x 1,1 x 1,2m | cái | 145.085 | 69.766 | 6.275 |
| BB.31804 | - Chu vi tê 1,6 x 0,8 x 1,6m | cái | 157.646 | 62.114 | 5.593 |
| BB.31805 | - Chu vi tê 1,6 x 1,13 x 1,6m | cái | 185.615 | 84.619 | 7.912 |
| BB.31806 | - Chu vi tê 2 x 1,26 x 2m | cái | 246.312 | 112.525 | 10.734 |
| BB.31807 | - Chu vi tê 2 x 1,79 x 2m | cái | 316.836 | 171.038 | 16.506 |
| BB.31808 | - Chu vi tê 2,4 x 1,83 x 2,4m | cái | 376.808 | 195.794 | 19.055 |
| BB.31809 | - Chu vi tê 2,4 x 2,3 x 2,4m | cái | 464.760 | 269.160 | 26.055 |
| BB.31810 | - Chu vi tê 2,8 x 2,12 x 2,8m | cái | 488.398 | 257.907 | 25.467 |
| BB.31811 | - Chu vi tê 2,8 x 2,48 x 2,8m | cái | 571.795 | 320.471 | 31.511 |
| BB.31812 | - Chu vi tê 3,2 x 2,53 x 3,2m | cái | 653.028 | 352.428 | 35.058 |
| BB.31813 | - Chu vi tê 3,2 x 3 x 3,2m | cái | 767.608 | 449.650 | 44.428 |
| BB.31814 | - Chu vi tê 3,6 x 2,94 x 3,6m | cái | 829.921 | 461.353 | 46.201 |
| BB.31815 | - Chu vi tê 3,6 x 3,29 x 3,6m | cái | 926.105 | 544.621 | 54.019 |
| BB.31816 | - Chu vi tê 4 x 3,35 x 4m | cái | 1.036.954 | 584.230 | 58.793 |
| BB.31817 | - Chu vi tê 4 x 3,79 x 4m | cái | 1.181.670 | 708.007 | 70.525 |
| BB.31818 | - Chu vi tê 4,4 x 3,51 x 4,4m | cái | 1.180.281 | 656.246 | 66.569 |
| BB.31819 | - Chu vi tê 4,4 x 3,98 x 4,4m | cái | 1.338.555 | 789.475 | 79.349 |
| BB.31820 | - Chu vi tê 4,8 x 3,92 x 4,8m | cái | 1.417.404 | 802.528 | 81.574 |
| BB.31821 | - Chu vi tê 4,8 x 4,38 x 4,8m | cái | 1.590.190 | 948.361 | 95.582 |
| BB.31822 | - Chu vi tê 5,6 x 4,96 x 5,6m | cái | 2.056.268 | 1.100.495 | 124.271 |
| BB.31823 | - Chu vi tê 6,4 x 5,77 x 6,4m | cái | 2.697.009 | 1.303.040 | 165.970 |
| BB.31824 | - Chu vi tê 7,2 x 6,79 x 7,2m | cái | 3.555.950 | 1.763.942 | 224.260 |
| BB.31825 | - Chu vi tê 8 x 7,59 x 8m | cái | 4.387.050 | 2.191.987 | 279.191 |

BB.31900 - GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT TÊ THÔNG GIÓ TRÒN ĐỀU GHÉP MÍ DÁN KEO NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công tê theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt, nối với ống.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công và lắp tê thông gió tròn ghép mí dán keo nối bằng phương pháp mặt bích |  |  |  |  |
| BB.31901 | - Đường kính tê 109mm | cái | 37.220 | 13.503 | 682 |
| BB.31902 | - Đường kính tê 137mm | cái | 50.116 | 20.705 | 682 |
| BB.31903 | - Đường kính tê 164mm | cái | 64.803 | 28.356 | 1.364 |
| BB.31904 | - Đường kính tê 191mm | cái | 81.166 | 37.358 | 1.364 |
| BB.31905 | - Đường kính tê 219mm | cái | 101.817 | 48.161 | 2.046 |
| BB.31906 | - Đường kính tê 246mm | cái | 123.033 | 60.313 | 2.728 |
| BB.31907 | - Đường kính tê 273mm | cái | 147.150 | 72.916 | 2.728 |
| BB.31908 | - Đường kính tê 301mm | cái | 173.218 | 88.220 | 3.410 |
| BB.31909 | - Đường kính tê 328mm | cái | 201.582 | 103.523 | 4.092 |
| BB.31910 | - Đường kính tê 383mm | cái | 266.542 | 139.531 | 5.456 |
| BB.31911 | - Đường kính tê 437mm | cái | 334.597 | 179.590 | 7.503 |
| BB.31912 | - Đường kính tê 492mm | cái | 417.898 | 225.950 | 9.549 |

BB.32000 - GIA CÔNG, LẮP ĐẶT THANH TĂNG CƯỜNG VÀ GIÁ ĐỠ ỐNG CHO HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ; CỬA CÁC LOẠI

BB.32100 - GIA CÔNG, LẮP ĐẶT THANH TĂNG CƯỜNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến nơi gia công cự ly 100m, đo lấy dấu, chặt nắn sắt góc, cạo rỉ, sơn, hàn thành phẩm. Lắp đặt thanh tăng cường.

Đơn vị tính: đ/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.32101 | Gia công, lắp đặt thanh tăng cường | tấn | 8.185.901 | 2.408.503 | 52.312 |

BB.32200 - GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT GIÁ ĐỠ ỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến nơi gia công cự ly 100m, đo lấy dấu, chặt nắn sắt góc, cạo rỉ, sơn, hàn thành phẩm. Lắp đặt giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đ/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.32201 | Gia công và lắp đặt giá đỡ ống | tấn | 8.202.541 | 2.735.221 | 261.560 |

BB.32300 - LẮP ĐẶT CỬA LƯỚI

Thành phần công việc:

Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/cửa

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt cửa lưới |  |  |  |  |
| BB.32301 | - Kích thước cửa 250 x 200mm | cửa | 8.000 | 8.377 | 439 |
| BB.32302 | - Kích thước cửa 500 x 300mm | cửa | 20.000 | 14.660 | 790 |
| BB.32303 | - Kích thước cửa 500 x 400mm | cửa | 26.000 | 17.174 | 922 |
| BB.32304 | - Kích thước cửa 500 x 500mm | cửa | 32.000 | 19.687 | 1.098 |
| BB.32305 | - Kích thước cửa 600 x 600mm | cửa | 44.000 | 24.305 | 1.230 |
| BB.32306 | - Kích thước cửa 1000 x 400mm | cửa | 49.000 | 27.906 | 1.405 |
| BB.32307 | - Kích thước cửa 1000 x 600mm | cửa | 71.000 | 32.857 | 1.713 |
| BB.32308 | - Kích thước cửa 1300 x 1200mm | cửa | 173.000 | 51.311 | 2.679 |
| BB.32309 | - Kích thước cửa 1250 x 300mm | cửa | 47.500 | 31.057 | 1.581 |
| BB.32310 | - Kích thước cửa 1500 x 200mm | cửa | 41.000 | 33.758 | 1.713 |
| BB.32311 | - Kích thước cửa 1500 x 500mm | cửa | 88.000 | 40.059 | 2.020 |
| BB.32312 | - Kích thước cửa 1600 x 1500mm | cửa | 261.000 | 64.814 | 3.337 |
| BB.32313 | - Kích thước cửa 2000 x 200mm | cửa | 55.000 | 45.010 | 2.371 |
| BB.32314 | - Kích thước cửa 3000 x 250mm | cửa | 97.000 | 66.615 | 3.469 |

##### BB.32400 - LẮP ĐẶT CỬA GIÓ ĐƠN

Thành phần công việc:

Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt cửa gió đơn |  |  |  |  |
| BB.32401 | - Kích thước cửa 150 x 150mm | cái | 25.000 | 3.770 | 3.162 |
| BB.32402 | - Kích thước cửa 200 x 200mm | cái | 44.000 | 4.189 | 4.216 |
| BB.32403 | - Kích thước cửa 100 x 200mm | cái | 23.000 | 3.770 | 3.162 |
| BB.32404 | - Kích thước cửa 200 x 300mm | cái | 65.000 | 4.608 | 6.323 |
| BB.32405 | - Kích thước cửa 200 x 400mm | cái | 86.000 | 6.283 | 7.904 |
| BB.32406 | - Kích thước cửa 200 x 600mm | cái | 128.000 | 7.959 | 10.978 |

BB.32500 - LẮP ĐẶT CỬA GIÓ KÉP

Thành phần công việc:

Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt cửa gió kép |  |  |  |  |
| BB.32501 | - Kích thước cửa 200 x 450mm | cái | 126.500 | 8.796 | 1.230 |
| BB.32502 | - Kích thước cửa 200 x 750mm | cái | 209.500 | 10.053 | 1.932 |
| BB.32503 | - Kích thước cửa 200 x 950mm | cái | 261.500 | 12.147 | 2.503 |
| BB.32504 | - Kích thước cửa 200 x 1200mm | cái | 314.000 | 15.079 | 3.162 |
| BB.32505 | - Kích thước cửa 200 x 400mm | cái | 106.000 | 7.121 | 1.230 |
| BB.32506 | - Kích thước cửa 200 x 850mm | cái | 260.500 | 10.472 | 1.581 |

BB.32600 - LẮP ĐẶT CỬA PHÂN PHỐI KHÍ

Thành phần công việc:

Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.32601 | Lắp đặt cửa phân phối khí | cái | 318.000 | 52.359 |  |

##### BB.33000 - LẮP ĐẶT BU, BE CÁC LOẠI

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt, lau chùi, lắp theo yêu cầu kỹ thuật.

BB.33100  LẮP ĐẶT BU

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt BU |  |  |  |  |
| BB.33101 | - Đường kính BU 50mm | cái | 79.828 | 6.702 |  |
| BB.33102 | - Đường kính BU 60mm | cái | 90.459 | 7.540 |  |
| BB.33103 | - Đường kính BU 70mm | cái | 101.180 | 8.796 |  |
| BB.33104 | - Đường kính BU 80mm | cái | 111.811 | 9.634 |  |
| BB.33105 | - Đường kính BU 90mm | cái | 127.533 | 10.472 |  |
| BB.33106 | - Đường kính BU 100mm | cái | 163.766 | 11.309 |  |
| BB.33107 | - Đường kính BU 110mm | cái | 175.488 | 12.147 |  |
| BB.33108 | - Đường kính BU 125mm | cái | 182.478 | 13.404 |  |
| BB.33109 | - Đường kính BU 150mm | cái | 231.193 | 14.242 |  |
| BB.33110 | - Đường kính BU 160mm | cái | 258.826 | 14.660 |  |
| BB.33111 | - Đường kính BU 170mm | cái | 286.729 | 15.498 |  |
| BB.33112 | - Đường kính BU 180mm | cái | 315.632 | 16.336 |  |
| BB.33113 | - Đường kính BU 200mm | cái | 377.538 | 18.011 |  |
| BB.33114 | - Đường kính BU 250mm | cái | 672.167 | 23.038 |  |
| BB.33115 | - Đường kính BU 300mm | cái | 976.798 | 14.451 | 4.200 |
| BB.33116 | - Đường kính BU 350mm | cái | 1.256.926 | 16.880 | 5.250 |
| BB.33117 | - Đường kính BU 400mm | cái | 1.448.145 | 19.268 | 5.775 |
| BB.33118 | - Đường kính BU 500mm | cái | 2.108.211 | 23.457 | 5.775 |
| BB.33119 | - Đường kính BU 600mm | cái | 2.880.888 | 30.607 | 7.351 |
| BB.33120 | - Đường kính BU 700mm | cái | 3.733.173 | 36.908 | 7.351 |
| BB.33121 | - Đường kính BU 800mm | cái | 4.509.451 | 42.309 | 7.351 |
| BB.33122 | - Đường kính BU 900mm | cái | 5.315.431 | 50.861 | 7.351 |
| BB.33123 | - Đường kính BU 1000mm | cái | 6.092.609 | 58.513 | 7.351 |
| BB.33124 | - Đường kính BU 1100mm | cái | 6.899.490 | 72.466 | 7.351 |
| BB.33125 | - Đường kính BU 1200mm | cái | 7.607.261 | 78.317 | 8.401 |
| BB.33126 | - Đường kính BU 1400mm | cái | 9.163.516 | 97.222 | 8.401 |
| BB.33127 | - Đường kính BU 1600mm | cái | 10.725.172 | 122.877 | 8.401 |
| BB.33128 | - Đường kính BU 1800mm | cái | 12.299.430 | 135.030 | 8.401 |
| BB.33129 | - Đường kính BU 2000mm | cái | 13.858.386 | 153.034 | 8.401 |

##### BB.33200 - LẮP ĐẶT BE

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt BE |  |  |  |  |
| BB.33201 | - Đường kính BE 50mm | cái | 103.115 | 4.608 |  |
| BB.33202 | - Đường kính BE 60mm | cái | 111.131 | 5.445 |  |
| BB.33203 | - Đường kính BE 70mm | cái | 119.147 | 6.283 |  |
| BB.33204 | - Đường kính BE 80mm | cái | 129.163 | 6.702 |  |
| BB.33205 | - Đường kính BE 90mm | cái | 143.164 | 7.540 |  |
| BB.33206 | - Đường kính BE 100mm | cái | 158.111 | 7.959 |  |
| BB.33207 | - Đường kính BE 110mm | cái | 175.228 | 8.377 |  |
| BB.33208 | - Đường kính BE 125mm | cái | 200.760 | 9.215 |  |
| BB.33209 | - Đường kính BE 150mm | cái | 250.910 | 10.053 |  |
| BB.33210 | - Đường kính BE 160mm | cái | 268.327 | 10.472 |  |
| BB.33211 | - Đường kính BE 170mm | cái | 287.944 | 10.891 |  |
| BB.33212 | - Đường kính BE 180mm | cái | 307.776 | 11.309 |  |
| BB.33213 | - Đường kính BE 200mm | cái | 357.071 | 12.566 |  |
| BB.33214 | - Đường kính BE 240mm | cái | 790.844 | 16.336 |  |
| BB.33215 | - Đường kính BE 300mm | cái | 1.025.273 | 10.053 | 4.200 |
| BB.33216 | - Đường kính BE 350mm | cái | 1.351.795 | 11.728 | 5.250 |
| BB.33217 | - Đường kính BE 400mm | cái | 1.564.176 | 14.660 | 5.775 |
| BB.33218 | - Đường kính BE 500mm | cái | 2.177.618 | 18.011 | 5.775 |
| BB.33219 | - Đường kính BE 600mm | cái | 2.901.740 | 23.405 | 7.351 |
| BB.33220 | - Đường kính BE 700mm | cái | 3.592.499 | 27.006 | 7.351 |
| BB.33221 | - Đường kính BE 800mm | cái | 4.283.858 | 32.407 | 7.351 |
| BB.33222 | - Đường kính BE 900mm | cái | 4.975.202 | 38.709 | 7.351 |
| BB.33223 | - Đường kính BE 1000mm | cái | 5.666.577 | 45.010 | 7.351 |
| BB.33224 | - Đường kính BE 1100mm | cái | 6.358.086 | 50.411 | 7.351 |
| BB.33225 | - Đường kính BE 1200mm | cái | 7.049.445 | 60.313 | 7.351 |
| BB.33226 | - Đường kính BE 1400mm | cái | 8.432.013 | 76.517 | 8.401 |
| BB.33227 | - Đường kính BE 1500mm | cái | 9.123.372 | 83.269 | 8.401 |
| BB.33228 | - Đường kính BE 1600mm | cái | 9.814.731 | 94.521 | 8.401 |
| BB.33229 | - Đường kính BE 1800mm | cái | 11.197.300 | 103.523 | 8.401 |
| BB.33230 | - Đường kính BE 2000mm | cái | 12.580.468 | 117.926 | 8.401 |

##### BB.33300 - LẮP ĐẶT MỐI NỐI MỀM

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi, lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt mối nối mềm |  |  |  |  |
| BB.33301 | - Đường kính mối nối mềm ≤ 50mm | cái | 43.004 | 10.891 |  |
| BB.33302 | - Đường kính mối nối mềm 75mm | cái | 55.506 | 15.917 |  |
| BB.33303 | - Đường kính mối nối mềm 100mm | cái | 86.009 | 19.268 |  |
| BB.33304 | - Đường kính mối nối mềm 150mm | cái | 111.011 | 23.038 |  |
| BB.33305 | - Đường kính mối nối mềm 200mm | cái | 136.014 | 29.321 |  |
| BB.33306 | - Đường kính mối nối mềm 250mm | cái | 197.020 | 33.510 |  |
| BB.33307 | - Đường kính mối nối mềm 300mm | cái | 222.022 | 30.578 | 7.351 |
| BB.33308 | - Đường kính mối nối mềm 350mm | cái | 271.027 | 36.861 | 7.351 |
| BB.33309 | - Đường kính mối nối mềm 400mm | cái | 296.030 | 41.468 | 9.451 |
| BB.33310 | - Đường kính mối nối mềm 500mm | cái | 370.037 | 49.008 | 9.451 |
| BB.33311 | - Đường kính mối nối mềm 600mm | cái | 460.046 | 63.014 | 11.551 |
| BB.33312 | - Đường kính mối nối mềm 700mm | cái | 542.054 | 70.666 | 11.551 |
| BB.33313 | - Đường kính mối nối mềm 800mm | cái | 592.059 | 81.018 | 14.701 |
| BB.33314 | - Đường kính mối nối mềm 900mm | cái | 674.067 | 86.419 | 14.701 |
| BB.33315 | - Đường kính mối nối mềm 1100mm | cái | 902.090 | 105.774 | 14.701 |
| BB.33316 | - Đường kính mối nối mềm 1200mm | cái | 952.095 | 115.676 | 16.801 |
| BB.33317 | - Đường kính mối nối mềm 1250mm | cái | 977.098 | 120.177 | 16.801 |
| BB.33318 | - Đường kính mối nối mềm 1300mm | cái | 1.002.100 | 125.128 | 16.801 |
| BB.33319 | - Đường kính mối nối mềm 1350mm | cái | 1.027.103 | 130.079 | 16.801 |
| BB.33320 | - Đường kính mối nối mềm 1400mm | cái | 1.052.105 | 134.580 | 16.801 |
| BB.33321 | - Đường kính mối nối mềm 1500mm | cái | 1.182.118 | 144.482 | 18.902 |
| BB.33322 | - Đường kính mối nối mềm 1600mm | cái | 1.280.128 | 153.934 | 18.902 |
| BB.33323 | - Đường kính mối nối mềm 1700mm | cái | 1.354.135 | 163.386 | 21.002 |
| BB.33324 | - Đường kính mối nối mềm 1800mm | cái | 1.428.143 | 173.289 | 21.002 |
| BB.33325 | - Đường kính mối nối mềm 1900mm | cái | 1.502.150 | 182.741 | 21.002 |
| BB.33326 | - Đường kính mối nối mềm 2000mm | cái | 1.576.158 | 192.643 | 21.002 |

##### BB.33400 - LẮP ĐẶT MỐI NỐI LIÊN KẾT TRÊN TUYẾN DẪN XĂNG, DẦU

Thành phần công việc:

Bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 500m, cắt ống, tẩy vát mép, hàn mặt bích, cạo rỉ, sơn lót, bọc mối nối theo tiêu chuẩn.

Đơn vị tính: đ/mối

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt mối nối liên kết trên tuyến dẫn xăng dầu |  |  |  |  |
| BB.33401 | - Đường kính mối nối 57 x 3,5mm | mối | 899 | 26.556 | 1.067 |
| BB.33402 | - Đường kính mối nối 67-89 x 4mm | mối | 2.247 | 36.008 | 4.269 |
| BB.33403 | - Đường kính mối nối 108 x 4mm | mối | 2.733 | 43.210 | 5.336 |
| BB.33404 | - Đường kính mối nối 159 x 5mm | mối | 6.084 | 54.012 | 11.739 |
| BB.33405 | - Đường kính mối nối 219 x 7mm | mối | 12.398 | 64.814 | 119.476 |
| BB.33406 | - Đường kính mối nối 273 x 8mm | mối | 17.437 | 72.016 | 132.282 |

Ghi chú:

- Trường hợp phải bảo ôn 1, 2 hoặc 3 lớp thì vật liệu lấy theo đơn giá của bảo ôn tuyến ống chính nhân tỷ lệ thuận tùy theo chiều dài của mối nối liên kết, riêng nhân công của từng lớp thì được nhân với hệ số 1,1.

- Nếu liên kết mối nối có xăng dầu cũ trong địa bàn kho chứa xăng dầu công tác vệ sinh môi trường và phòng cứu hỏa, trị số nhân công được tính với hệ số 5 (xe cứu hỏa và nhân công cứu hỏa sẽ lập dự toán riêng).

- Trường hợp phải di chuyển máy > 500m và < 1000m thì hao phí máy nhân với hệ số 1,3. Nếu di chuyển > 1000m thì hao phí máy nhân với 1,5.

BB.33500 - LẮP ĐAI KHỞI THỦY

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đóng mở nước, khoan ống, cạo chải, lau chùi, lắp chỉnh, bắt bu lông.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đai khởi thủy |  |  |  |  |
| BB.33501 | - Đường kính ống 60mm | cái | 53.005 | 5.026 |  |
| BB.33502 | - Đường kính ống 80mm | cái | 65.607 | 7.121 |  |
| BB.33503 | - Đường kính ống 100mm | cái | 90.009 | 8.377 |  |
| BB.33504 | - Đường kính ống 125mm | cái | 102.010 | 9.634 |  |
| BB.33505 | - Đường kính ống 150mm | cái | 114.011 | 10.472 |  |
| BB.33506 | - Đường kính ống 200mm | cái | 150.015 | 13.823 |  |
| BB.33507 | - Đường kính ống 250mm | cái | 234.023 | 20.106 |  |
| BB.33508 | - Đường kính ống 300mm | cái | 483.048 | 23.038 |  |
| BB.33509 | - Đường kính ống 350mm | cái | 681.068 | 25.132 |  |
| BB.33510 | - Đường kính ống 400mm | cái | 836.084 | 30.996 |  |
| BB.33511 | - Đường kính ống 450mm | cái | 990.099 | 32.672 |  |
| BB.33512 | - Đường kính ống 500mm | cái | 1.098.110 | 38.536 |  |
| BB.33513 | - Đường kính ống 600mm | cái | 1.252.125 | 49.511 |  |
| BB.33514 | - Đường kính ống 700mm | cái | 1.458.146 | 54.912 |  |
| BB.33515 | - Đường kính ống 800mm | cái | 1.663.166 | 62.564 |  |

BB.34000 - LẮP ĐẶT TRỤ VÀ HỌNG CỨU HỎA

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cạo chải, lau chùi, bắt bu lông, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.

BB.34100 - LẮP ĐẶT TRỤ CỨU HỎA

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt trụ cứu hỏa |  |  |  |  |
| BB.34101 | - Đường kính 100mm | cái | 8.531.523 | 18.849 |  |
| BB.34102 | - Đường kính 150mm | cái | 9.105.897 | 21.362 |  |

##### BB.34200 - LẮP ĐẶT HỌNG CỨU HỎA

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt họng cứu hỏa |  |  |  |  |
| BB.34201 | - Đường kính 80mm | cái | 180.180 | 14.660 |  |
| BB.34202 | - Đường kính 100mm | cái | 211.511 | 17.174 |  |

Ghi chú:

Họng cứu hỏa và trụ cứu hỏa được tính từ khuỷu đến miệng lấy nước.

##### BB.35100 - LẮP ĐẶT ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu, thiết bị đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, bảo dưỡng kiểm tra đồng hồ, ren đầu ống, lắp đồng hồ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng |  |  |  |  |
| BB.35101 | - Quy cách đồng hồ ≤ 50mm | cái | 3.219.222 | 29.707 |  |
| BB.35102 | - Quy cách đồng hồ ≤ 100mm | cái | 4.738.274 | 37.808 |  |
| BB.35103 | - Quy cách đồng hồ ≤ 200mm | cái | 7.043.904 | 44.560 |  |
| BB.35104 | - Quy cách đồng hồ ≤ 300mm | cái | 16.594.959 | 47.711 |  |
| BB.35105 | - Quy cách đồng hồ ≤ 400mm | cái | 31.134.113 | 61.214 |  |
| BB.35106 | - Quy cách đồng hồ ≤ 500mm | cái | 39.176.217 | 72.916 |  |
| BB.35107 | - Quy cách đồng hồ ≤ 600mm | cái | 47.195.919 | 82.368 |  |

BB.35200 - LẮP ĐẶT ĐỒNG HỒ ĐO ÁP LỰC

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu, thiết bị đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, uốn ống ổn áp và ren, khoan lỗ gắn ống ổn áp, lắp van, kiểm tra, chạy thử.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.35201 | Lắp đặt đồng hồ đo áp lực | cái | 250.025 | 38.259 |  |

BB.36100 - LẮP ĐẶT VAN MẶT BÍCH

Thành phần công việc:

Vận chuyển van đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi, cạo rỉ, cắt gioăng, lắp chỉnh, bắt bu lông.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt van mặt bích |  |  |  |  |
| BB.36101 | - Đường kính van 40mm | cái | 88.709 | 15.754 |  |
| BB.36102 | - Đường kính van 50mm | cái | 94.609 | 18.454 |  |
| BB.36103 | - Đường kính van 75mm | cái | 117.772 | 22.505 |  |
| BB.36104 | - Đường kính van 100mm | cái | 846.985 | 27.006 |  |
| BB.36105 | - Đường kính van 150mm | cái | 1.398.740 | 34.208 |  |
| BB.36106 | - Đường kính van 200mm | cái | 1.802.380 | 43.210 |  |
| BB.36107 | - Đường kính van 250mm | cái | 2.577.658 | 49.061 |  |
| BB.36108 | - Đường kính van 300mm | cái | 3.486.749 | 36.458 | 7.351 |
| BB.36109 | - Đường kính van 350mm | cái | 5.317.532 | 44.110 | 7.351 |
| BB.36110 | - Đường kính van 400mm | cái | 11.159.116 | 49.511 | 9.451 |
| BB.36111 | - Đường kính van 500mm | cái | 15.203.520 | 58.513 | 9.451 |
| BB.36112 | - Đường kính van 600mm | cái | 25.204.520 | 75.575 | 11.551 |
| BB.36113 | - Đường kính van 700mm | cái | 30.286.828 | 84.839 | 11.551 |
| BB.36114 | - Đường kính van 800mm | cái | 35.321.532 | 97.516 | 14.701 |
| BB.36115 | - Đường kính van 1000mm | cái | 42.472.247 | 107.755 | 14.701 |
| BB.36116 | - Đường kính van 1200mm | cái | 51.525.352 | 129.209 | 16.801 |
| BB.36117 | - Đường kính van 1500mm | cái | 62.618.261 | 161.877 | 18.902 |
| BB.36118 | - Đường kính van 1800mm | cái | 73.751.674 | 194.057 | 21.002 |
| BB.36119 | - Đường kính van 2000mm | cái | 81.115.111 | 196.007 | 21.002 |
| BB.36120 | - Đường kính van 2200mm | cái | 101.215.821 | 215.510 | 22.577 |
| BB.36121 | - Đường kính van 2400mm | cái | 111.315.530 | 235.014 | 22.577 |
| BB.36122 | - Đường kính van 2500mm | cái | 121.415.240 | 255.004 | 22.577 |

##### BB.36200 - LẮP ĐẶT VAN XẢ KHÍ

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, chải rỉ, lau chùi, cắt gioăng lắp van theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt van xả khí |  |  |  |  |
| BB.36201 | - Đường kính van 25mm | cái | 74.607 | 6.301 |  |
| BB.36202 | - Đường kính van 32 mm | cái | 89.609 | 8.102 |  |
| BB.36203 | - Đường kính van 40 mm | cái | 110.611 | 10.352 |  |
| BB.36204 | - Đường kính van 50 mm | cái | 132.613 | 11.703 |  |
| BB.36205 | - Đường kính van 76 mm | cái | 152.715 | 14.853 |  |
| BB.36206 | - Đường kính van 89 mm | cái | 599.210 | 15.754 |  |
| BB.36207 | - Đường kính van 100 mm | cái | 669.667 | 17.104 |  |
| BB.36208 | - Đường kính van 150 mm | cái | 1.641.564 | 25.656 |  |
| BB.36209 | - Đường kính van 200 mm | cái | 2.143.414 | 34.208 |  |

BB.36300 - LẮP ĐẶT VAN PHAO ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ LỌC

Thành phần công việc:

Vận chuyển đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi cạo rỉ van, cắt gioăng, lắp mặt bích bắt bu lông.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt van phao điều chỉnh tốc độ lọc |  |  |  |  |
| BB.36301 | - Đường kính van 250mm | cái | 3.059.106 | 65.265 |  |
| BB.36302 | - Đường kính van 300mm | cái | 4.087.709 | 76.517 |  |
| BB.36303 | - Đường kính van 350mm | cái | 6.117.312 | 90.020 |  |
| BB.36304 | - Đường kính van 400mm | cái | 8.123.812 | 92.271 |  |
| BB.36305 | - Đường kính van 500mm | cái | 10.163.316 | 109.374 |  |

Ghi chú:

Hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công gia công, lắp giá đỡ puli, xà puli được tính riêng theo yêu cầu kỹ thuật.

BB.36400 - LẮP ĐẶT VAN ĐÁY

Thành phần công việc:

Vận chuyển đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cẩu thiết bị lên sàn công tác, khoan lỗ bu lông vào sàn bê tông, lau chùi, cạo rỉ, kiểm tra, lắp đặt và hiệu chỉnh van theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt van đáy |  |  |  |  |
| BB.36401 | - Đường kính van 400mm | cái | 13.142.814 | 87.770 | 13.501 |
| BB.36402 | - Đường kính van 500mm | cái | 17.676.167 | 105.323 | 13.501 |
| BB.36403 | - Đường kính van 600mm | cái | 30.178.318 | 117.476 | 13.501 |
| BB.36404 | - Đường kính van 700mm | cái | 35.211.721 | 134.130 | 13.501 |
| BB.36405 | - Đường kính van 800mm | cái | 42.213.321 | 153.934 | 13.501 |

BB.36500 - LẮP ĐẶT VAN ĐIỆN

Thành phần công việc:

Vận chuyển đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, kiểm tra, lau chùi, cạo rỉ van, lắp đặt và hiệu chỉnh van theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt van điện |  |  |  |  |
| BB.36501 | - Đường kính van 400mm | cái | 155.016 | 128.112 | 13.501 |
| BB.36502 | - Đường kính van 500mm | cái | 202.320 | 155.415 | 13.501 |
| BB.36503 | - Đường kính van 600mm | cái | 221.222 | 171.166 | 13.501 |
| BB.36504 | - Đường kính van 700mm | cái | 274.827 | 195.319 | 13.501 |
| BB.36505 | - Đường kính van 800mm | cái | 300.930 | 224.721 | 13.501 |
| BB.36506 | - Đường kính van 900mm | cái | 361.736 | 174.317 | 13.501 |
| BB.36507 | - Đường kính van 1000mm | cái | 393.239 | 208.970 | 13.501 |
| BB.36508 | - Đường kính van 1200mm | cái | 499.950 | 261.475 | 13.501 |
| BB.36509 | - Đường kính van 1400mm | cái | 620.162 | 313.455 | 13.501 |
| BB.36510 | - Đường kính van 1500mm | cái | 669.667 | 316.605 | 13.501 |
| BB.36511 | - Đường kính van 1800mm | cái | 901.090 | 348.108 | 13.501 |
| BB.36512 | - Đường kính van 2000mm | cái | 1.062.706 | 379.611 | 13.501 |
| BB.36513 | - Đường kính van 2500mm | cái | 1.508.351 | 412.164 | 13.501 |

BB.36600 - LẮP ĐẶT VAN REN

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cưa cắt ống, ren ống, lau chùi, lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt van ren |  |  |  |  |
| BB.36601 | - Đường kính van ≤ 25mm | cái | 35.484 | 4.501 |  |
| BB.36602 | - Đường kính van 32mm | cái | 40.604 | 6.301 |  |
| BB.36603 | - Đường kính van 40mm | cái | 50.755 | 7.652 |  |
| BB.36604 | - Đường kính van 50mm | cái | 60.936 | 9.452 |  |
| BB.36605 | - Đường kính van 67mm | cái | 66.237 | 11.253 |  |
| BB.36606 | - Đường kính van 76mm | cái | 81.438 | 13.953 |  |
| BB.36607 | - Đường kính van 89mm | cái | 101.680 | 15.303 |  |
| BB.36608 | - Đường kính van 100mm | cái | 121.892 | 16.654 |  |
| BB.36609 | - Đường kính van 110mm | cái | 131.973 | 18.454 |  |
| BB.36610 | - Đường kính van 150mm | cái | 152.695 | 21.155 |  |
| BB.36611 | - Đường kính van 200mm | cái | 453.615 | 28.356 |  |
| BB.36612 | - Đường kính van 250mm | cái | 604.530 | 35.558 |  |

BB.36700 - LẮP ĐẶT VAN DẪN XĂNG DẦU NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, lắp ống lồng, lau chùi, cạo rỉ van, sơn van, cắt ống, tẩy mép ống, sơn lót, cắt gioăng, bắt bu lông, bảo dưỡng van.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt van dẫn xăng dầu nối bằng phương pháp mặt bích |  |  |  |  |
| BB.36701 | - Đường kính van DY 50 PY 10mm | cái | 3.260.875 | 24.362 | 11.303 |
| BB.36702 | - Đường kính van DY 80 PY 16mm | cái | 4.267.497 | 30.663 | 11.303 |
| BB.36703 | - Đường kính van DY 100 PY 16mm | cái | 5.771.914 | 37.804 | 13.041 |
| BB.36704 | - Đường kính van DY 100 PY 25mm | cái | 5.875.544 | 54.605 | 13.041 |
| BB.36705 | - Đường kính van DY 150 PY 16mm | cái | 7.889.300 | 61.746 | 26.083 |
| BB.36706 | - Đường kính van DY 150 PY 64mm | cái | 7.956.626 | 61.746 | 109.488 |
| BB.36707 | - Đường kính van DY 200 PY25, PY 16mm | cái | 9.743.602 | 84.008 | 137.309 |
| BB.36708 | - Đường kính van DY 250 PY 25, PY 16mm | cái | 9.753.970 | 100.810 | 143.395 |

Ghi chú:

- Ống lồng các loại, dây đay, nhựa đường, củi khi lắp đặt van chìm trong đất, có hố van mới được áp dụng.

- Lắp van không có ống lồng thì hao phí que hàn nhân với hệ số 0,7.

BB.37100 - LẮP BÍCH THÉP

Thành phần công việc:

Vận chuyển bích đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, hàn mặt bích đầu ống, cắt gioăng, lắp mặt bích bắt bu lông.

Đơn vị tính: đ/cặp bích

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp bích thép |  |  |  |  |
| BB.37101 | - Đường kính ống 40mm | cặp | 95.650 | 11.728 | 4.394 |
| BB.37102 | - Đường kính ống 50mm | cặp | 135.784 | 12.566 | 4.394 |
| BB.37103 | - Đường kính ống 75mm | cặp | 189.469 | 15.917 | 6.591 |
| BB.37104 | - Đường kính ống 100mm | cặp | 234.523 | 18.849 | 9.887 |
| BB.37105 | - Đường kính ống 150mm | cặp | 323.522 | 22.619 | 14.281 |
| BB.37106 | - Đường kính ống 200mm | cặp | 608.671 | 28.902 | 18.675 |
| BB.37107 | - Đường kính ống 250mm | cặp | 873.507 | 33.928 | 35.154 |
| BB.37108 | - Đường kính ống 300mm | cặp | 1.088.164 | 34.766 | 57.504 |
| BB.37109 | - Đường kính ống 350mm | cặp | 1.519.067 | 38.536 | 76.180 |
| BB.37110 | - Đường kính ống 400mm | cặp | 2.130.688 | 45.657 | 89.742 |
| BB.37111 | - Đường kính ống 500mm | cặp | 3.368.202 | 51.521 | 109.516 |
| BB.37112 | - Đường kính ống 600mm | cặp | 4.192.614 | 63.464 | 130.388 |
| BB.37113 | - Đường kính ống 700mm | cặp | 4.849.610 | 71.566 | 151.261 |
| BB.37114 | - Đường kính ống 800mm | cặp | 5.890.459 | 83.269 | 171.035 |
| BB.37115 | - Đường kính ống 1000mm | cặp | 7.170.047 | 102.623 | 212.780 |
| BB.37116 | - Đường kính ống 1200mm | cặp | 8.011.791 | 117.026 | 253.951 |
| BB.37117 | - Đường kính ống 1500mm | cặp | 8.499.340 | 146.283 | 315.470 |
| BB.37118 | - Đường kính ống 1800mm | cặp | 9.205.080 | 157.985 | 377.514 |
| BB.37119 | - Đường kính ống 2000mm | cặp | 10.068.547 | 175.539 | 418.161 |
| BB.37120 | - Đường kính ống 2200mm | cặp | 10.733.293 | 193.093 | 459.906 |
| BB.37121 | - Đường kính ống 2400mm | cặp | 11.398.040 | 210.647 | 500.552 |
| BB.37122 | - Đường kính ống 2500mm | cặp | 12.856.275 | 219.199 | 522.523 |

##### BB.38100 - LẮP NÚT BỊT NHỰA NỐI  MĂNG SÔNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, lau chùi, cưa cắt ống, lắp nút bịt đầu ống.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp nút bịt nhựa nối măng sông |  |  |  |  |
| BB.38101 | - Đường kính nút bịt 15mm | cái | 1.016 | 1.173 |  |
| BB.38102 | - Đường kính nút bịt 20mm | cái | 1.274 | 1.298 |  |
| BB.38103 | - Đường kính nút bịt 25mm | cái | 1.824 | 1.508 |  |
| BB.38104 | - Đường kính nút bịt 32mm | cái | 2.440 | 1.675 |  |
| BB.38105 | - Đường kính nút bịt 40mm | cái | 2.906 | 2.094 |  |
| BB.38106 | - Đường kính nút bịt 50mm | cái | 3.160 | 2.304 |  |
| BB.38107 | - Đường kính nút bịt 67mm | cái | 3.414 | 2.513 |  |
| BB.38108 | - Đường kính nút bịt 76mm | cái | 3.668 | 2.932 |  |
| BB.38109 | - Đường kính nút bịt 89mm | cái | 4.222 | 3.351 |  |
| BB.38110 | - Đường kính nút bịt 100mm | cái | 4.830 | 4.189 |  |
| BB.38111 | - Đường kính nút bịt 110mm | cái | 5.089 | 4.608 |  |
| BB.38112 | - Đường kính nút bịt 150mm | cái | 5.663 | 5.864 |  |
| BB.38113 | - Đường kính nút bịt 200mm | cái | 6.603 | 7.959 |  |
| BB.38114 | - Đường kính nút bịt 250mm | cái | 7.993 | 10.053 |  |

BB.38200 - LẮP ĐẶT NÚT BỊT ĐẦU ỐNG THÉP TRÁNG KẼM

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, cạo chải rỉ, lau chùi, cưa, cắt ren, lắp nút bịt đầu ống.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp nút bịt đầu ống thép tráng kẽm |  |  |  |  |
| BB.38201 | - Đường kính nút bịt 15mm | cái | 3.500 | 1.675 |  |
| BB.38202 | - Đường kính nút bịt 20mm | cái | 4.500 | 2.094 |  |
| BB.38203 | - Đường kính nút bịt 25mm | cái | 5.501 | 3.351 |  |
| BB.38204 | - Đường kính nút bịt 30mm | cái | 6.501 | 3.770 |  |
| BB.38205 | - Đường kính nút bịt 40mm | cái | 8.001 | 4.608 |  |
| BB.38206 | - Đường kính nút bịt 50mm | cái | 9.501 | 5.026 |  |
| BB.38207 | - Đường kính nút bịt 67mm | cái | 12.001 | 5.445 |  |
| BB.38208 | - Đường kính nút bịt 76mm | cái | 14.001 | 5.864 |  |
| BB.38209 | - Đường kính nút bịt 89mm | cái | 16.002 | 6.283 |  |
| BB.38210 | - Đường kính nút bịt 100mm | cái | 18.002 | 7.121 |  |
| BB.38211 | - Đường kính nút bịt 110mm | cái | 20.502 | 7.959 |  |
| BB.38212 | - Đường kính nút bịt 150mm | cái | 25.503 | 10.053 |  |
| BB.38213 | - Đường kính nút bịt 200mm | cái | 30.503 | 11.309 |  |
| BB.38214 | - Đường kính nút bịt 250mm | cái | 41.504 | 14.242 |  |

##### BB.39000 - CẮT ỐNG THÉP, ỐNG NHỰA

BB.39100 - CẮT ỐNG HDPE BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống bằng thủ công theo yêu cầu kỹ thuật, lau chùi ống.

Đơn vị tính: đ/10 mối

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cắt ống HDPE bằng thủ công |  |  |  |  |
| BB.39101 | - Đường kính ống 100mm | 10 mối | 79 | 6.702 |  |
| BB.39102 | - Đường kính ống 150mm | 10 mối | 92 | 7.959 |  |
| BB.39103 | - Đường kính ống 200mm | 10 mối | 105 | 8.796 |  |
| BB.39104 | - Đường kính ống 250mm | 10 mối | 131 | 9.634 |  |
| BB.39105 | - Đường kính ống 300mm | 10 mối | 158 | 11.309 |  |
| BB.39106 | - Đường kính ống 350mm | 10 mối | 158 | 12.147 |  |
| BB.39107 | - Đường kính ống 400mm | 10 mối | 184 | 12.985 |  |
| BB.39108 | - Đường kính ống 500mm | 10 mối | 236 | 18.011 |  |
| BB.39109 | - Đường kính ống 600mm | 10 mối | 289 | 25.132 |  |
| BB.39110 | - Đường kính ống 700mm | 10 mối | 368 | 28.483 |  |
| BB.39111 | - Đường kính ống 800mm | 10 mối | 446 | 33.510 |  |
| BB.39112 | - Đường kính ống 1000mm | 10 mối | 525 | 53.615 |  |

BB.39200 - CẮT ỐNG THÉP BẰNG Ô XY - AXETYLEN

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, lấy dấu, cắt, tẩy vát, sang phanh theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/10 mối

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cắt ống thép bằng ôxy axetylen |  |  |  |  |
| BB.39201 | - Đường kính ống 100mm | 10 mối | 8.874 | 74.267 | 3.200 |
| BB.39202 | - Đường kính ống 125mm | 10 mối | 11.526 | 79.218 | 3.939 |
| BB.39203 | - Đường kính ống 150mm | 10 mối | 14.178 | 87.770 | 4.924 |
| BB.39204 | - Đường kính ống 200mm | 10 mối | 17.748 | 94.521 | 6.204 |
| BB.39205 | - Đường kính ống 250mm | 10 mối | 23.052 | 99.022 | 7.730 |
| BB.39206 | - Đường kính ống 300mm | 10 mối | 28.815 | 114.776 | 9.355 |
| BB.39207 | - Đường kính ống 350mm | 10 mối | 32.385 | 124.678 | 10.832 |
| BB.39208 | - Đường kính ống 400mm | 10 mối | 37.689 | 135.030 | 12.358 |
| BB.39209 | - Đường kính ống 500mm | 10 mối | 46.563 | 155.285 | 15.460 |
| BB.39210 | - Đường kính ống 600mm | 10 mối | 55.437 | 175.539 | 18.217 |
| BB.39211 | - Đường kính ống 700mm | 10 mối | 64.311 | 195.794 | 21.171 |
| BB.39212 | - Đường kính ống 800mm | 10 mối | 75.378 | 216.048 | 24.125 |
| BB.39213 | - Đường kính ống 900mm | 10 mối | 84.252 | 236.303 | 27.079 |
| BB.39214 | - Đường kính ống 1000mm | 10 mối | 93.126 | 256.557 | 30.033 |
| BB.39215 | - Đường kính ống 1100mm | 10 mối | 102.000 | 276.812 | 32.987 |
| BB.39216 | - Đường kính ống 1200mm | 10 mối | 110.874 | 297.066 | 36.434 |
| BB.39217 | - Đường kính ống 1300mm | 10 mối | 121.941 | 317.321 | 39.388 |
| BB.39218 | - Đường kính ống 1400mm | 10 mối | 130.815 | 337.575 | 42.342 |
| BB.39219 | - Đường kính ống 1500mm | 10 mối | 139.689 | 357.830 | 45.296 |
| BB.39220 | - Đường kính ống 1600mm | 10 mối | 148.563 | 378.084 | 48.250 |
| BB.39221 | - Đường kính ống 1800mm | 10 mối | 168.504 | 418.593 | 54.159 |
| BB.39222 | - Đường kính ống 2000mm | 10 mối | 186.252 | 459.102 | 60.067 |
| BB.39223 | - Đường kính ống 2200mm | 10 mối | 204.000 | 499.611 | 65.975 |
| BB.39224 | - Đường kính ống 2400mm | 10 mối | 223.941 | 540.120 | 72.375 |
| BB.39225 | - Đường kính ống 2500mm | 10 mối | 232.815 | 560.375 | 75.330 |

Ghi chú:

Ô xy dùng trong định mức là loại ô xy thông dụng nén với áp lực 120 kg/cm2

BB.39300 - CẮT ỐNG THÉP BẰNG Ô XY - ĐẤT ĐÈN

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, lấy dấu, cắt ống, tẩy dũa, tẩy vát, sang phanh theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/10 mối

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cắt ống thép bằng ôxy đất đèn |  |  |  |  |
| BB.39301 | - Đường kính ống 100mm | 10 mối | 7.599 | 74.267 | 3.200 |
| BB.39302 | - Đường kính ống 125mm | 10 mối | 9.445 | 79.218 | 3.939 |
| BB.39303 | - Đường kính ống 150mm | 10 mối | 11.363 | 87.770 | 4.924 |
| BB.39304 | - Đường kính ống 200mm | 10 mối | 15.127 | 94.521 | 6.204 |
| BB.39305 | - Đường kính ống 250mm | 10 mối | 18.962 | 99.022 | 7.730 |
| BB.39306 | - Đường kính ống 300mm | 10 mối | 23.684 | 114.776 | 9.355 |
| BB.39307 | - Đường kính ống 350mm | 10 mối | 27.448 | 124.678 | 10.832 |
| BB.39308 | - Đường kính ống 400mm | 10 mối | 31.212 | 135.030 | 12.358 |
| BB.39309 | - Đường kính ống 500mm | 10 mối | 38.811 | 155.285 | 15.460 |
| BB.39310 | - Đường kính ống 600mm | 10 mối | 46.410 | 175.539 | 18.217 |
| BB.39311 | - Đường kính ống 700mm | 10 mối | 53.938 | 195.794 | 21.171 |
| BB.39312 | - Đường kính ống 800mm | 10 mối | 62.495 | 216.048 | 24.125 |
| BB.39313 | - Đường kính ống 900mm | 10 mối | 70.023 | 236.303 | 27.079 |
| BB.39314 | - Đường kính ống 1000mm | 10 mối | 77.622 | 256.557 | 30.033 |
| BB.39315 | - Đường kính ống 1100mm | 10 mối | 85.221 | 276.812 | 32.987 |
| BB.39316 | - Đường kính ống 1200mm | 10 mối | 92.749 | 297.066 | 36.434 |
| BB.39317 | - Đường kính ống 1300mm | 10 mối | 101.306 | 317.321 | 39.388 |
| BB.39318 | - Đường kính ống 1400mm | 10 mối | 108.834 | 337.575 | 42.342 |
| BB.39319 | - Đường kính ống 1500mm | 10 mối | 116.433 | 357.830 | 45.296 |
| BB.39320 | - Đường kính ống 1600mm | 10 mối | 124.032 | 378.084 | 48.250 |
| BB.39321 | - Đường kính ống 1800mm | 10 mối | 140.117 | 418.593 | 54.159 |
| BB.39322 | - Đường kính ống 2000mm | 10 mối | 155.244 | 459.102 | 60.067 |
| BB.39323 | - Đường kính ống 2200mm | 10 mối | 170.371 | 499.611 | 65.975 |
| BB.39324 | - Đường kính ống 2400mm | 10 mối | 186.527 | 540.120 | 72.375 |
| BB.39325 | - Đường kính ống 2500mm | 10 mối | 194.055 | 560.375 | 75.330 |

Ghi chú:

Ô xy dùng trong định mức là loại ô xy thông dụng nén với áp lực 120 kg/cm2

BB.39400 - CẮT ỐNG THÉP BẰNG MÁY CẮT CẦM TAY

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, lấy dấu, cắt ống bằng máy cắt cầm tay, mài, sang phanh bằng máy mài cầm tay.

Đơn vị tính: đ/mối

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cắt ống thép bằng máy mài cầm tay |  |  |  |  |
| BB.39401 | - Đường kính ống 100mm | mối | 25.092 | 3.351 | 1.465 |
| BB.39402 | - Đường kính ống 150mm | mối | 37.332 | 3.770 | 2.441 |
| BB.39403 | - Đường kính ống 200mm | mối | 49.878 | 4.189 | 2.832 |
| BB.39404 | - Đường kính ống 250mm | mối | 74.970 | 5.026 | 3.125 |
| BB.39405 | - Đường kính ống 300mm | mối | 96.696 | 5.445 | 3.906 |
| BB.39406 | - Đường kính ống 350mm | mối | 121.788 | 6.283 | 4.882 |
| BB.39407 | - Đường kính ống 400mm | mối | 196.758 | 7.540 | 5.370 |
| BB.39408 | - Đường kính ống 500mm | mối | 246.636 | 8.377 | 6.347 |
| BB.39409 | - Đường kính ống 600mm | mối | 293.454 | 10.352 | 7.323 |
| BB.39410 | - Đường kính ống 700mm | mối | 343.332 | 11.253 | 7.811 |
| BB.39411 | - Đường kính ống 800mm | mối | 393.210 | 12.603 | 8.788 |
| BB.39412 | - Đường kính ống 900mm | mối | 440.028 | 13.503 | 9.764 |
| BB.39413 | - Đường kính ống 1000mm | mối | 489.906 | 15.754 | 10.741 |

BB.40000 - THỬ ÁP LỰC CÁC LOẠI ĐƯỜNG ỐNG, ĐỘ KÍN ĐƯỜNG ỐNG THÔNG GIÓ, KHỬ TRÙNG ỐNG NƯỚC

QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

- Định mức công tác thử áp lực đường ống bao gồm toàn bộ các hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công phục vụ ống theo cách thử từng đoạn dài 100m.

- Nếu thử áp lực đoạn ống có chiều dài từ 100m đến 500m thì nhân đơn giá trên với hệ số 0,75 của bảng mức có đường kính tương ứng và > 500m thì đơn giá trên nhân với hệ số 0,7 của bảng mức có đường kính tương ứng.

- Lượng nước cần thiết cho công tác thử áp lực đối với hệ thống cấp thoát nước được tính riêng theo yêu cầu thiết kế.

BB.40100 - THỬ ÁP LỰC ĐƯỜNG ỐNG GANG VÀ ĐƯỜNG ỐNG THÉP

Thành phần công việc:

Cắt ống, lắp BU, BE, lắp bích (bích đặc, bích rỗng), chèn, chống đầu ống, lắp van các loại (van xả khí, van an toàn), lắp máy bơm, đồng hồ đo áp lực, lắp ống thoát nước thử, bơm nước thử áp lực theo yêu cầu thiết kế, nối trả ống, dọn vệ sinh.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép |  |  |  |  |
| BB.40101 | - Đường kính ống < 100mm | 100m | 23.250 | 41.887 | 38.221 |
| BB.40102 | - Đường kính ống 100mm | 100m | 121.931 | 62.831 | 56.207 |
| BB.40103 | - Đường kính ống 125mm | 100m | 156.712 | 71.208 | 58.456 |
| BB.40104 | - Đường kính ống 150mm | 100m | 188.712 | 83.774 | 59.954 |
| BB.40105 | - Đường kính ống 200mm | 100m | 290.503 | 104.718 | 63.702 |
| BB.40106 | - Đường kính ống 250mm | 100m | 432.992 | 125.661 | 74.943 |
| BB.40107 | - Đường kính ống 300mm | 100m | 690.074 | 134.038 | 74.943 |
| BB.40108 | - Đường kính ống 350mm | 100m | 954.375 | 167.548 | 93.679 |
| BB.40109 | - Đường kính ống 400mm | 100m | 1.669.754 | 180.114 | 97.426 |
| BB.40110 | - Đường kính ống 500mm | 100m | 3.416.769 | 209.435 | 112.415 |
| BB.40111 | - Đường kính ống 600mm | 100m | 3.692.744 | 230.379 | 131.150 |
| BB.40112 | - Đường kính ống 700mm | 100m | 3.948.076 | 251.322 | 149.886 |
| BB.40113 | - Đường kính ống 800mm | 100m | 4.222.496 | 293.209 | 187.358 |
| BB.40114 | - Đường kính ống 900mm | 100m | 4.490.821 | 335.096 | 202.346 |
| BB.40115 | - Đường kính ống 1000mm | 100m | 4.771.731 | 376.983 | 209.840 |
| BB.40116 | - Đường kính ống 1100mm | 100m | 5.044.430 | 397.927 | 253.307 |
| BB.40117 | - Đường kính ống 1200mm | 100m | 5.315.895 | 418.870 | 287.032 |
| BB.40118 | - Đường kính ống 1300mm | 100m | 5.641.294 | 460.757 | 324.503 |
| BB.40119 | - Đường kính ống 1400mm | 100m | 5.919.605 | 502.644 | 364.223 |
| BB.40120 | - Đường kính ống 1500mm | 100m | 6.178.765 | 544.531 | 407.690 |
| BB.40121 | - Đường kính ống 1600mm | 100m | 6.511.415 | 586.418 | 453.405 |
| BB.40122 | - Đường kính ống 1800mm | 100m | 7.080.040 | 661.815 | 554.578 |
| BB.40123 | - Đường kính ống 2000mm | 100m | 7.682.400 | 733.023 | 666.993 |
| BB.40124 | - Đường kính ống 2200mm | 100m | 8.238.287 | 806.325 | 791.398 |
| BB.40125 | - Đường kính ống 2400mm | 100m | 8.699.612 | 879.627 | 927.794 |
| BB.40126 | - Đường kính ống 2500mm | 100m | 9.081.396 | 921.514 | 1.000.489 |

BB.40200 - THỬ ÁP LỰC ĐƯỜNG ỐNG BÊ TÔNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt gioăng cao su, lắp đặt hệ thống thử áp lực, máy bơm, bơm nước thử áp lực, nối trả ống, dọn vệ sinh.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thử áp lực đường ống bê tông |  |  |  |  |
| BB.40201 | - Đường kính ống 100mm | 100m | 105.461 | 50.264 | 38.221 |
| BB.40202 | - Đường kính ống 150mm | 100m | 163.112 | 58.642 | 57.331 |
| BB.40203 | - Đường kính ống 200mm | 100m | 251.263 | 75.397 | 57.331 |
| BB.40204 | - Đường kính ống 250mm | 100m | 355.091 | 87.963 | 76.442 |
| BB.40205 | - Đường kính ống 300mm | 100m | 583.568 | 100.529 | 76.442 |
| BB.40206 | - Đường kính ống 350mm | 100m | 816.353 | 113.095 | 95.552 |
| BB.40207 | - Đường kính ống 400mm | 100m | 1.505.933 | 125.661 | 95.552 |
| BB.40208 | - Đường kính ống 500mm | 100m | 3.178.642 | 150.793 | 114.663 |
| BB.40209 | - Đường kính ống 600mm | 100m | 3.362.071 | 167.548 | 152.884 |
| BB.40210 | - Đường kính ống 700mm | 100m | 3.534.420 | 201.058 | 152.884 |
| BB.40211 | - Đường kính ống 800mm | 100m | 3.724.607 | 217.812 | 191.105 |
| BB.40212 | - Đường kính ống 900mm | 100m | 3.904.904 | 251.322 | 191.105 |
| BB.40213 | - Đường kính ống 1000mm | 100m | 4.094.306 | 276.454 | 210.215 |
| BB.40214 | - Đường kính ống 1100mm | 100m | 4.264.763 | 293.209 | 229.326 |
| BB.40215 | - Đường kính ống 1200mm | 100m | 4.434.814 | 309.964 | 229.326 |
| BB.40216 | - Đường kính ống 1400mm | 100m | 4.835.168 | 335.096 | 267.547 |
| BB.40217 | - Đường kính ống 1600mm | 100m | 5.217.902 | 360.228 | 305.767 |
| BB.40218 | - Đường kính ống 1800mm | 100m | 5.574.286 | 376.983 | 324.878 |
| BB.40219 | - Đường kính ống 2000mm | 100m | 5.963.070 | 402.115 | 324.878 |

##### BB.40300 - THỬ ÁP LỰC ĐƯỜNG ỐNG NHỰA

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt gioăng cao su, lắp đặt hệ thống thử áp lực, máy bơm, bơm nước thử áp lực, nối trả ống, dọn vệ sinh.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thử áp lực đường ống nhựa |  |  |  |  |
| BB.40301 | - Đường kính ống 15mm | 100m | 17.495 | 19.268 | 22.483 |
| BB.40302 | - Đường kính ống 20mm | 100m | 18.845 | 20.944 | 22.483 |
| BB.40303 | - Đường kính ống 25mm | 100m | 20.195 | 23.038 | 22.483 |
| BB.40304 | - Đường kính ống 32mm | 100m | 21.895 | 25.970 | 22.483 |
| BB.40305 | - Đường kính ống 40mm | 100m | 23.695 | 27.645 | 22.483 |
| BB.40306 | - Đường kính ống 50mm | 100m | 26.395 | 29.321 | 22.483 |
| BB.40307 | - Đường kính ống 65mm | 100m | 29.745 | 31.834 | 22.483 |
| BB.40308 | - Đường kính ống 75mm | 100m | 33.095 | 33.510 | 23.232 |
| BB.40309 | - Đường kính ống 89mm | 100m | 115.446 | 35.185 | 23.232 |
| BB.40310 | - Đường kính ống 100mm | 100m | 121.646 | 43.981 | 23.982 |
| BB.40311 | - Đường kính ống 125mm | 100m | 154.497 | 51.521 | 24.731 |
| BB.40312 | - Đường kính ống 150mm | 100m | 184.097 | 58.642 | 25.481 |
| BB.40313 | - Đường kính ống 200mm | 100m | 281.188 | 73.302 | 27.729 |
| BB.40314 | - Đường kính ống 250mm | 100m | 411.849 | 87.963 | 31.476 |
| BB.40315 | - Đường kính ống 300mm | 100m | 655.582 | 125.661 | 35.223 |
| BB.40316 | - Đường kính ống 350mm | 100m | 908.074 | 146.605 | 40.469 |
| BB.40317 | - Đường kính ống 400mm | 100m | 1.601.361 | 159.171 | 45.715 |
| BB.40318 | - Đường kính ống 500mm | 100m | 3.311.878 | 180.114 | 59.205 |
| BB.40319 | - Đường kính ống 600mm | 100m | 3.534.760 | 201.058 | 75.692 |
| BB.40320 | - Đường kính ống 700mm | 100m | 3.755.975 | 217.812 | 95.178 |
| BB.40321 | - Đường kính ống 800mm | 100m | 3.977.219 | 234.567 | 116.911 |
| BB.40322 | - Đường kính ống 1.000mm | 100m | 4.198.463 | 263.888 | 170.121 |

BB.40400 - THỬ NGHIỆM ĐƯỜNG ỐNG THÔNG GIÓ

Thành phần công việc:

Gia công các tấm bịt, khoan lỗ và bịt kín tất cả các nhánh rẽ đầu và cuối ống dẫn chính. Kéo đặt điện sang khu vực thử. Thử hơi kiểm tra độ kín khít, xử lý các chỗ hở. Tiến hành đo lưu lượng, tính toán xác định tỷ lệ hao hụt so sánh với quy phạm để đảm bảo chất lượng cho phép. Tháo các đầu bịt của các nhánh hệ thống quạt v.v.., hoàn thiện công tác thử nghiệm.

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thử nghiệm đường ống thông gió |  |  |  |  |
| BB.40401 | - Đường kính ống 100 - 500mm | m | 4.866 | 12.147 | 1.037 |
| BB.40402 | - Đường kính ống 600 - 800mm | m | 4.920 | 14.242 | 1.160 |
| BB.40403 | - Đường kính ống > 1000mm | m | 4.964 | 19.268 | 1.952 |

BB.40500 - CÔNG TÁC KHỬ TRÙNG ỐNG NƯỚC

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Công tác khử trùng ống nước |  |  |  |  |
| BB.40501 | - Đường kính ống 100mm | 100m | 6.413 | 31.415 | 28.478 |
| BB.40502 | - Đường kính ống 150mm | 100m | 14.378 | 41.887 | 38.221 |
| BB.40503 | - Đường kính ống 200mm | 100m | 25.448 | 52.359 | 47.964 |
| BB.40504 | - Đường kính ống 250mm | 100m | 39.758 | 62.831 | 57.706 |
| BB.40505 | - Đường kính ống 300mm | 100m | 57.240 | 67.019 | 57.706 |
| BB.40506 | - Đường kính ống 350mm | 100m | 77.895 | 75.397 | 80.189 |
| BB.40507 | - Đường kính ống 400mm | 100m | 101.723 | 83.774 | 81.688 |
| BB.40508 | - Đường kính ống 450mm | 100m | 128.790 | 92.151 | 89.932 |
| BB.40509 | - Đường kính ống 500mm | 100m | 158.963 | 104.718 | 104.920 |
| BB.40510 | - Đường kính ống 600mm | 100m | 228.906 | 135.030 | 127.403 |
| BB.40511 | - Đường kính ống 700mm | 100m | 311.577 | 157.535 | 146.888 |
| BB.40512 | - Đường kính ống 800mm | 100m | 406.954 | 171.038 | 168.622 |
| BB.40513 | - Đường kính ống 900mm | 100m | 515.029 | 182.741 | 194.102 |
| BB.40514 | - Đường kính ống 1000mm | 100m | 635.850 | 193.093 | 221.831 |
| BB.40515 | - Đường kính ống 1100mm | 100m | 769.369 | 201.645 | 253.307 |
| BB.40516 | - Đường kính ống 1200mm | 100m | 915.634 | 208.846 | 287.032 |
| BB.40517 | - Đường kính ống 1400mm | 100m | 1.246.256 | 231.802 | 364.223 |
| BB.40518 | - Đường kính ống 1600mm | 100m | 1.627.766 | 251.606 | 453.405 |
| BB.40519 | - Đường kính ống 1800mm | 100m | 2.060.164 | 268.710 | 554.578 |
| BB.40520 | - Đường kính ống 2000mm | 100m | 2.543.400 | 289.864 | 666.993 |
| BB.40521 | - Đường kính ống 2200mm | 100m | 3.077.524 | 318.671 | 791.398 |
| BB.40522 | - Đường kính ống 2400mm | 100m | 3.662.486 | 347.477 | 927.794 |
| BB.40523 | - Đường kính ống 2600mm | 100m | 4.298.336 | 376.734 | 1.076.181 |

LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN CẤP THOÁT NƯỚC PHỤC VỤ SINH HOẠT

VÀ VỆ SINH TRONG CÔNG TRÌNH

THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

Đơn giá lắp đặt phụ kiện phục vụ sinh hoạt và vệ sinh trong công trình (gọi tắt là phụ kiện cấp thoát nước) dùng để lập đơn giá dự toán cho công tác lắp đặt phụ kiện cấp thoát nước ở độ cao trung bình ≤ 4m (tầng thứ nhất), nếu thi công ở độ cao > 4m thì đơn giá nhân công được điều chỉnh theo các hệ số được quy định cụ thể như sau:

- Độ cao từ tầng thứ 2 đến tầng thứ 5: cứ mỗi tầng được điều chỉnh hệ số bằng 1,03 so với đơn giá nhân công của tầng liền kề.

- Độ cao từ tầng thứ 6: cứ mỗi tầng được điều chỉnh hệ số bằng 1,05 so với đơn giá nhân công của tầng liền kề.

Lắp đặt các phụ kiện cấp thoát nước trong tập đơn giá này được quy định như sau:

Các thiết bị vệ sinh được quy định tính là 1 bộ, ví dụ: lắp đặt chậu rửa có 1 vòi nóng 1 vòi lạnh bao gồm: 1 chậu rửa, 1 vòi nóng, 1 vòi lạnh, 2 dây dẫn nước (1 nóng 1 lạnh) và 1 cụm xi phông thoát nước.

Trong đơn giá đã tính công tác thử, hoàn chỉnh hệ thống.

BB.41100 - LẮP ĐẶT CHẬU RỬA - LẮP ĐẶT THUYỀN TẮM

Thành phần công việc:

Vận chuyển chậu rửa, thuyền tắm đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối nối, chèn trát cố định.

Đơn vị tính: đ/bộ

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt chậu rửa. Lắp đặt thuyền tắm |  |  |  |  |
| BB.41101 | - Chậu rửa 1 vòi | bộ | 200.020 | 20.944 |  |
| BB.41102 | - Chậu rửa 2 vòi | bộ | 300.030 | 25.132 |  |
| BB.41103 | - Thuyền tắm có hương sen | bộ | 1.800.180 | 62.831 |  |
| BB.41104 | - Thuyền tắm không hương sen | bộ | 1.500.150 | 67.019 |  |

Ghi chú:

Trong công tác lắp đặt thuyền tắm, chưa kể công tác xây trát bệ thuyền tắm

BB.41200 - LẮP ĐẶT CHẬU XÍ

BB.41300 - LẮP ĐẶT CHẬU TIỂU

Thành phần công việc:

Vận chuyển chậu xí, chậu tiểu đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối nối, chèn trát cố định.

Đơn vị tính: đ/bộ

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt chậu xí |  |  |  |  |
| BB.41201 | - Chậu xí bệt | bộ | 250.025 | 62.831 |  |
| BB.41202 | - Chậu xí xổm | bộ | 105.011 | 62.831 |  |
|  | Lắp đặt chậu tiểu |  |  |  |  |
| BB.41301 | - Chậu tiểu nam | bộ | 114.311 | 62.831 |  |
| BB.41302 | - Chậu tiểu nữ | bộ | 150.015 | 62.831 |  |

BB.41400 - LẮP ĐẶT VÒI TẮM HƯƠNG SEN

BB.41500 - LẮP ĐẶT VÒI RỬA

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ kiện vòi tắm hương sen, vòi rửa đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối nối, chèn trát cố định.

Đơn vị tính: đ/bộ

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt vòi tắm hương sen |  |  |  |  |
| BB.41401 | - 1 vòi, 1 hương sen | bộ | 90.009 | 8.377 |  |
| BB.41402 | - 2 vòi, 1 hương sen | bộ | 160.016 | 10.472 |  |
|  | Lắp đặt vòi rửa |  |  |  |  |
| BB.41501 | - 1 vòi | bộ | 25.003 | 7.121 |  |
| BB.41502 | - 2 vòi | bộ | 50.005 | 8.377 |  |

##### BB.42100 - LẮP ĐẶT THÙNG ĐUN NƯỚC NÓNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển thùng đun nước nóng đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối nối, khoan bắt vít cố định.

Đơn vị tính: đ/bộ

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt thùng đun nước nóng |  |  |  |  |
| BB.42101 | Loại thùng đun nước nóng | bộ | 1.238.124 | 91.314 | 4.091 |
| BB.42102 | Loại thùng đun nước nóng kiểu liên tục | bộ | 1.190.119 | 77.491 | 4.091 |

BB.42200 - LẮP ĐẶT PHỄU THU

BB.42300 - LẮP ĐẶT ỐNG KIỂM TRA

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, lau chùi, đục chèn trát, cố định hoàn chỉnh.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt phễu thu |  |  |  |  |
| BB.42201 | - Đường kính phễu thu 50mm | cái | 15.002 | 6.702 |  |
| BB.42202 | - Đường kính phễu thu 100mm | cái | 25.003 | 7.959 |  |
|  | Lắp đặt ống kiểm tra |  |  |  |  |
| BB.42301 | - Đường kính ống kiểm tra 50mm | cái | 5.001 | 838 |  |
| BB.42302 | - Đường kính ống kiểm tra 100mm | cái | 8.501 | 1.675 |  |

BB.42400 - LẮP ĐẶT GƯƠNG SOI VÀ CÁC DỤNG CỤ

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, khoan bắt vít, cố định, vệ sinh, hoàn chỉnh.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt gương soi và các dụng cụ |  |  |  |  |
| BB.42401 | - Gương soi | cái | 75.075 | 5.445 | 818 |
| BB.42402 | - Kệ kính | cái | 82.082 | 5.445 | 818 |
| BB.42403 | - Giá treo | cái | 40.040 | 3.770 | 409 |
| BB.42404 | - Hộp đựng xà bông | cái | 8.008 | 3.770 | 409 |
| BB.42405 | - Hộp đựng giấy vệ sinh | cái | 8.008 | 3.770 | 409 |

##### BB.42500 - LẮP ĐẶT VÒI RỬA VỆ SINH

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.42501 | Lắp đặt vòi rửa vệ sinh | cái | 47.000 | 5.445 |  |

BB.43100 - LẮP ĐẶT BỂ CHỨA NƯỚC BẰNG INOX

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, khảo sát vị trí lắp đặt, lên phương án thi công, chuẩn bị bể, vận chuyển bể lên vị trí lắp đặt, lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/bể

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt bể chứa nước bằng inox |  |  |  |  |
| BB.43101 | - Dung tích bể 0,5m3 | bể | 1.000.100 | 67.019 |  |
| BB.43102 | - Dung tích bể 1m3 | bể | 1.750.175 | 87.963 |  |
| BB.43103 | - Dung tích bể 1,5m3 | bể | 3.000.300 | 93.827 |  |
| BB.43104 | - Dung tích bể 2m3 | bể | 3.500.350 | 100.529 |  |
| BB.43105 | - Dung tích bể 2,5m3 | bể | 4.200.420 | 107.231 |  |
| BB.43106 | - Dung tích bể 3m3 | bể | 5.000.500 | 120.635 |  |
| BB.43107 | - Dung tích bể 3,5m3 | bể | 5.980.598 | 130.687 |  |
| BB.43108 | - Dung tích bể 4m3 | bể | 6.640.664 | 144.091 |  |
| BB.43109 | - Dung tích bể 5m3 | bể | 8.550.855 | 201.058 |  |
| BB.43110 | - Dung tích bể 6m3 | bể | 9.900.990 | 268.077 |  |

BB.43200 - LẮP ĐẶT BỂ CHỨA NƯỚC BẰNG NHỰA

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, khảo sát vị trí lắp đặt, lên phương án thi công, chuẩn bị bể, vận chuyển bể lên vị trí lắp đặt, lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/bể

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa |  |  |  |  |
| BB.43201 | - Dung tích bể 0,25m3 | bể | 345.045 | 50.264 |  |
| BB.43202 | - Dung tích bể 0,3m3 | bể | 473.473 | 54.453 |  |
| BB.43203 | - Dung tích bể 0,4m3 | bể | 550.550 | 62.831 |  |
| BB.43204 | - Dung tích bể 0,5m3 | bể | 625.625 | 78.748 |  |
| BB.43205 | - Dung tích bể 0,7m3 | bể | 800.800 | 87.963 |  |
| BB.43206 | - Dung tích bể 0,9m3 | bể | 958.958 | 102.204 |  |
| BB.43207 | - Dung tích bể 1m3 | bể | 1.025.024 | 109.744 |  |
| BB.43208 | - Dung tích bể 1,5m3 | bể | 1.501.500 | 118.121 |  |
| BB.43209 | - Dung tích bể 2m3 | bể | 2.081.079 | 125.661 |  |
| BB.43210 | - Dung tích bể 3m3 | bể | 2.762.760 | 134.038 |  |
| BB.43211 | - Dung tích bể 4m3 | bể | 3.670.667 | 141.578 |  |

CHƯƠNG III

BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG, PHỤ TÙNG VÀ THIẾT BỊ

BC.111000 - BẢO ÔN ỐNG VÀ PHỤ TÙNG THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG KHOÁNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BC.11101 | Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông khoáng | m2 | 25.725 | 13.503 |  |

BC.11200 - BẢO ÔN THIẾT BỊ THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG KHOÁNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BC.11201 | Bảo ôn thiết bị thông gió bằng bông khoáng | m2 | 125.239 | 36.008 |  |

BC.12100 - BẢO ÔN ỐNG VÀ PHỤ TÙNG THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG THỦY TINH

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông thủy tinh |  |  |  |  |
| BC.12101 | - Độ dày lớp bông thủy tinh 25mm | m2 | 16.717 | 20.255 |  |
| BC.12102 | - Độ dày lớp bông thủy tinh 50mm | m2 | 28.927 | 27.906 |  |

BC.12200 - BẢO ÔN THIẾT BỊ THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG THỦY TINH

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảo ôn thiết bị thông gió bằng bông thủy tinh |  |  |  |  |
| BC.12201 | - Độ dày lớp bông thủy tinh 25mm | m2 | 16.717 | 24.756 |  |
| BC.12202 | - Độ dày lớp bông thủy tinh 50mm | m2 | 28.927 | 30.157 |  |

BC.13000 - BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG BẰNG BÔNG KHOÁNG

BC.13100 - BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 25mm)

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảo ôn đường ống lớp bọc 25mm |  |  |  |  |
| BC.13101 | - Đường kính ống 15mm | 100m | 668.938 | 297.817 |  |
| BC.13102 | - Đường kính ống 20mm | 100m | 716.896 | 334.258 |  |
| BC.13103 | - Đường kính ống 25mm | 100m | 768.858 | 358.553 |  |
| BC.13104 | - Đường kính ống 32mm | 100m | 841.696 | 381.172 |  |
| BC.13105 | - Đường kính ống 40mm | 100m | 920.825 | 418.870 |  |
| BC.13106 | - Đường kính ống 50mm | 100m | 1.024.749 | 444.002 |  |
| BC.13107 | - Đường kính ống 69mm | 100m | 1.224.673 | 494.267 |  |
| BC.13108 | - Đường kính ống 80mm | 100m | 1.328.597 | 523.588 |  |
| BC.13109 | - Đường kính ống 100mm | 100m | 1.532.441 | 562.961 |  |
| BC.13110 | - Đường kính ống 125mm | 100m | 1.784.328 | 609.875 |  |
| BC.13111 | - Đường kính ống 150mm | 100m | 2.040.218 | 624.116 |  |
| BC.13112 | - Đường kính ống 200mm | 100m | 2.547.995 | 659.720 |  |
| BC.13113 | - Đường kính ống 250mm | 100m | 3.055.688 | 675.218 |  |
| BC.13114 | - Đường kính ống 300mm | 100m | 3.563.465 | 712.498 |  |
| BC.13115 | - Đường kính ống 350mm | 100m | 4.071.242 | 739.724 |  |
| BC.13116 | - Đường kính ống 400mm | 100m | 4.578.934 | 784.544 |  |
| BC.13117 | - Đường kính ống 450mm | 100m | 5.086.712 | 860.778 |  |
| BC.13118 | - Đường kính ống 500mm | 100m | 5.598.408 | 897.220 |  |
| BC.13119 | - Đường kính ống 600mm | 100m | 6.613.962 | 1.139.203 |  |
| BC.13120 | - Đường kính ống 700mm | 100m | 7.629.432 | 1.236.875 |  |
| BC.13121 | - Đường kính ống 800mm | 100m | 8.644.901 | 1.281.885 |  |
| BC.13122 | - Đường kính ống 900mm | 100m | 9.660.371 | 1.353.001 |  |
| BC.13123 | - Đường kính ống 1000mm | 100m | 10.679.929 | 1.541.142 |  |

BC.13200 - BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 30mm)

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảo ôn đường ống lớp bọc 30mm |  |  |  |  |
| BC.13201 | - Đường kính ống 15mm | 100m | 784.874 | 357.296 |  |
| BC.13202 | - Đường kính ống 20mm | 100m | 840.840 | 401.277 |  |
| BC.13203 | - Đường kính ống 25mm | 100m | 892.802 | 425.153 |  |
| BC.13204 | - Đường kính ống 32mm | 100m | 969.644 | 457.406 |  |
| BC.13205 | - Đường kính ống 40mm | 100m | 1.056.781 | 501.387 |  |
| BC.13206 | - Đường kính ống 50mm | 100m | 1.164.709 | 531.127 |  |
| BC.13207 | - Đường kính ống 69mm | 100m | 1.384.653 | 592.701 |  |
| BC.13208 | - Đường kính ống 80mm | 100m | 1.492.581 | 628.305 |  |
| BC.13209 | - Đường kính ống 100mm | 100m | 1.712.526 | 675.637 |  |
| BC.13210 | - Đường kính ống 125mm | 100m | 1.984.432 | 731.766 |  |
| BC.13211 | - Đường kính ống 150mm | 100m | 2.256.254 | 747.683 |  |
| BC.13212 | - Đường kính ống 200mm | 100m | 2.804.071 | 791.664 |  |
| BC.13213 | - Đường kính ống 250mm | 100m | 3.351.889 | 830.619 |  |
| BC.13214 | - Đường kính ống 300mm | 100m | 3.895.617 | 854.914 |  |
| BC.13215 | - Đường kính ống 350mm | 100m | 4.443.434 | 886.748 |  |
| BC.13216 | - Đường kính ống 400mm | 100m | 4.987.247 | 941.201 |  |
| BC.13217 | - Đường kính ống 450mm | 100m | 5.534.979 | 1.032.933 |  |
| BC.13218 | - Đường kính ống 500mm | 100m | 6.078.793 | 1.076.496 |  |
| BC.13219 | - Đường kính ống 600mm | 100m | 7.170.338 | 1.366.954 |  |
| BC.13220 | - Đường kính ống 700mm | 100m | 8.261.884 | 1.461.475 |  |
| BC.13221 | - Đường kính ống 800mm | 100m | 9.353.514 | 1.540.692 |  |
| BC.13222 | - Đường kính ống 900mm | 100m | 10.445.060 | 1.839.559 |  |
| BC.13223 | - Đường kính ống 1000mm | 100m | 11.536.605 | 2.119.071 |  |

BC.13300 - BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 50mm)

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảo ôn đường ống lớp bọc 50mm |  |  |  |  |
| BC.13301 | - Đường kính ống 15mm | 100m | 1.324.778 | 418.870 |  |
| BC.13302 | - Đường kính ống 20mm | 100m | 1.396.845 | 467.878 |  |
| BC.13303 | - Đường kính ống 25mm | 100m | 1.464.823 | 495.942 |  |
| BC.13304 | - Đường kính ống 32mm | 100m | 1.561.600 | 533.640 |  |
| BC.13305 | - Đường kính ống 40mm | 100m | 1.676.765 | 586.418 |  |
| BC.13306 | - Đường kính ống 50mm | 100m | 1.812.721 | 628.305 |  |
| BC.13307 | - Đường kính ống 69mm | 100m | 2.092.726 | 676.475 |  |
| BC.13308 | - Đường kính ống 80mm | 100m | 2.232.685 | 730.509 |  |
| BC.13309 | - Đường kính ống 100mm | 100m | 2.512.690 | 788.313 |  |
| BC.13310 | - Đường kính ống 125mm | 100m | 2.860.673 | 853.657 |  |
| BC.13311 | - Đường kính ống 150mm | 100m | 3.208.655 | 872.506 |  |
| BC.13312 | - Đường kính ống 200mm | 100m | 3.904.536 | 925.703 |  |
| BC.13313 | - Đường kính ống 250mm | 100m | 4.600.501 | 968.846 |  |
| BC.13314 | - Đường kính ống 300mm | 100m | 5.296.466 | 997.329 |  |
| BC.13315 | - Đường kính ống 350mm | 100m | 5.996.350 | 1.034.609 |  |
| BC.13316 | - Đường kính ống 400mm | 100m | 6.692.316 | 1.098.277 |  |
| BC.13317 | - Đường kính ống 450mm | 100m | 7.388.196 | 1.206.346 |  |
| BC.13318 | - Đường kính ống 500mm | 100m | 8.084.161 | 1.256.610 |  |
| BC.13319 | - Đường kính ống 600mm | 100m | 9.480.011 | 1.594.704 |  |
| BC.13320 | - Đường kính ống 700mm | 100m | 10.871.941 | 1.731.535 |  |
| BC.13321 | - Đường kính ống 800mm | 100m | 12.263.787 | 1.797.699 |  |
| BC.13322 | - Đường kính ống 900mm | 100m | 13.659.636 | 2.146.077 |  |
| BC.13323 | - Đường kính ống 1000mm | 100m | 15.051.481 | 2.472.399 |  |

BC.13400 - BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 100mm)

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảo ôn đường ống lớp bọc 100mm |  |  |  |  |
| BC.13401 | - Đường kính ống 15mm | 100m | 3.209.201 | 506.833 |  |
| BC.13402 | - Đường kính ống 20mm | 100m | 3.317.219 | 569.663 |  |
| BC.13403 | - Đường kính ống 25mm | 100m | 3.425.237 | 603.173 |  |
| BC.13404 | - Đường kính ống 32mm | 100m | 3.574.151 | 647.992 |  |
| BC.13405 | - Đường kính ống 40mm | 100m | 3.749.291 | 712.079 |  |
| BC.13406 | - Đường kính ống 50mm | 100m | 3.961.407 | 753.966 |  |
| BC.13407 | - Đường kính ống 69mm | 100m | 4.393.479 | 839.834 |  |
| BC.13408 | - Đường kính ống 80mm | 100m | 4.605.596 | 887.167 |  |
| BC.13409 | - Đường kính ống 100mm | 100m | 5.037.668 | 957.118 |  |
| BC.13410 | - Đường kính ống 125mm | 100m | 5.573.838 | 1.036.703 |  |
| BC.13411 | - Đường kính ống 150mm | 100m | 6.110.009 | 1.059.322 |  |
| BC.13412 | - Đường kính ống 200mm | 100m | 7.182.350 | 1.121.734 |  |
| BC.13413 | - Đường kính ống 250mm | 100m | 8.258.610 | 1.176.187 |  |
| BC.13414 | - Đường kính ống 300mm | 100m | 9.330.952 | 1.214.723 |  |
| BC.13415 | - Đường kính ống 350mm | 100m | 10.407.212 | 1.256.610 |  |
| BC.13416 | - Đường kính ống 400mm | 100m | 11.479.553 | 1.333.263 |  |
| BC.13417 | - Đường kính ống 450mm | 100m | 12.551.894 | 1.463.532 |  |
| BC.13418 | - Đường kính ống 500mm | 100m | 13.628.155 | 1.525.106 |  |
| BC.13419 | - Đường kính ống 600mm | 100m | 15.776.841 | 1.936.330 |  |
| BC.13420 | - Đường kính ống 700mm | 100m | 17.912.630 | 2.102.417 |  |
| BC.13421 | - Đường kính ống 800mm | 100m | 20.070.040 | 2.182.535 |  |
| BC.13422 | - Đường kính ống 900mm | 100m | 22.218.641 | 2.603.378 |  |
| BC.13423 | - Đường kính ống 1000mm | 100m | 24.367.328 | 3.002.167 |  |

##### BC.14100 - BẢO ÔN ỐNG ĐỒNG BẰNG ỐNG CÁCH NHIỆT XỐP

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp |  |  |  |  |
| BC.14101 | - Đường kính ống 6,4mm | 100m | 432.193 | 190.586 |  |
| BC.14102 | - Đường kính ống 9,5mm | 100m | 571.607 | 199.801 |  |
| BC.14103 | - Đường kính ống 12,7mm | 100m | 762.576 | 210.273 |  |
| BC.14104 | - Đường kính ống 15,9mm | 100m | 953.545 | 223.677 |  |
| BC.14105 | - Đường kính ống 19,1mm | 100m | 1.194.769 | 232.054 |  |
| BC.14106 | - Đường kính ống 22,2mm | 100m | 1.334.183 | 244.620 |  |
| BC.14107 | - Đường kính ống 25,4mm | 100m | 1.525.153 | 263.469 |  |
| BC.14108 | - Đường kính ống 28,6mm | 100m | 1.766.377 | 268.077 |  |
| BC.14109 | - Đường kính ống 31,8mm | 100m | 2.007.601 | 273.941 |  |
| BC.14110 | - Đường kính ống 34,9mm | 100m | 2.247.525 | 276.873 |  |
| BC.14111 | - Đường kính ống 38,1mm | 100m | 2.488.749 | 286.926 |  |
| BC.14112 | - Đường kính ống 41,3mm | 100m | 2.729.973 | 291.534 |  |
| BC.14113 | - Đường kính ống 54mm | 100m | 3.492.549 | 320.017 |  |
| BC.14114 | - Đường kính ống 66,7mm | 100m | 4.054.205 | 343.473 |  |

CHƯƠNG IV

KHAI THÁC NƯỚC NGẦM

THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

1. Đơn giá khai thác nước ngầm quy định cho từng loại máy tính theo đường kính lỗ khoan và cấp đất đá tương ứng.

2. Trường hợp thiết kế không quy định phải sử dụng dung dịch sét, ben tô nít trong quá trình khoan thì đơn giá nhân công giảm 5% và không tính các thành phần hao phí đất sét, ben tô mít, máy trộn dung dịch.

3. Trường hợp khoan qua mặt trượt (mặt tiếp xúc gây trượt làm lệch hướng khoan do đá hoặc hang caster), chủ đầu tư xác định hao phí cần thiết để bổ sung đơn giá theo quy định hiện hành.

4. Đơn giá công tác chống ống được tính cho loại ống bằng kim loại và đã tính luân chuyển, hao hụt theo quy định hiện hành. Trường hợp ống chống sử dụng làm kết cấu giếng thì áp dụng đơn giá kết cấu giếng.

5. Đơn giá vật liệu, nhân công và máy thi công trong công tác thổi rửa giếng khoan được tính bình quân theo các loại cấu trúc địa chất của tầng chứa nước, khi lập đơn giá cần điều chỉnh lại cho phù hợp với thiết kế, cụ thể như sau:

- Trường hợp sử dụng ống giếng làm ống nâng nước: đơn giá nhân công giảm 10% (nhân với hệ số 0,9) và không tính các thành phần hao phí ống nâng nước, que hàn, máy hàn.

- Số ca máy tính theo yêu cầu trong thiết kế của từng giếng. Đơn giá nhân công tính nội suy theo mức tăng (hoặc giảm) của máy nén khí.

6. Khi thi công ở nơi không có điện lưới thì không tính chi phí điện trong giá ca máy của các loại máy sử dụng điện và tính bổ sung máy phát điện cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.

7. Đơn giá công tác kết cấu giếng được tính theo đường kính cho một mét kết cấu giếng các loại.

8. Công tác làm đường, mặt bằng phục vụ thi công được tính riêng.

Quy cách ống theo quy định của thiết kế.

Bảng phân cấp dất đá quy định trong các bảng dưới đây áp dụng thống nhất cho công tác khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, khoan giếng bằng máy khoan xoay trong chương này.

BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC KHOAN ĐẬP CÁP

| Cấp đất đá | Đất đá đại diện cho mỗi cấp |
| --- | --- |
| Cấp I | Đất đầm lầy. Đất hơi nhão. Than bùn và lớp cỏ không có rễ cây. Đất sét bở rời (á cát) không có cuội và dăm. Đất hoàn thổ bở rời. Cát rời. Đất á sét dạng hoàng thổ. Đất khuê tảo (toipoli). |
| Cấp II | Đất sét dẻo, sét pha cát. Đất sét pha cát bở rời có lẫn ít hơn 20% sạn sỏi nhỏ. Đá tomit. Phấn mềm, ướt. Than bùn và lớp cỏ có rễ cây hoặc lẫn một ít sỏi và cuội nhỏ. Than nâu. than đá mềm. Các loại cát không thuộc cấp I và III. |
| Cấp III | Đất sét và đất á sét chặt sít. Đất sét- cát có lẫn ít hơn 20% dăm, sỏi nhỏ. Đất hoàng thổ thuần túy. Đát hoàng thổ bị nén chặt. Phấn. Mácnơ bở rời. Cát khô, cát chảy. |
| Cấp IV | Đất sét tảng. Đất sét dẻo chặt sít. Đất sét- cát có lẫn nhiều (từ 20% đến 30%) dăm, sỏi nhỏ. Thạch cao. đá vôi vỏ sò. Anhidrit. Bôxit. Cao lanh nguyên sinh. Phấn cứng. Sét vôi. Gezơ. Cát kết chứa sét. Đá phiến chứa than, ta-clorit, sét mềm. Halit. Fotforit. |
| Cấp V | Sét kết. Cuội sỏi nhỏ không lẫn đá tảng. Đôlômít. Quặng sắt nâu rỗ tổ ong. Đá vôi. Cuội kết của các đá trầm tích có xi măng. Cát kết có xi măng sắt và vôi. Các loại đá mác ma bị phong hóa: granít, gabrô, điôrit, xiemit, các loại đá phiến mica, đá phiến bảng. Than đá rắn chắc. |
| Cấp VI | Đá cuội hạt thô có lẫn một ít tảng nhỏ. Cuội kết của các đá trầm tích trên xi măng silic. Các đá mác ma hạt thô: granít, gabroô, grai, điôrit, đofia, pecmatit, xienit. Đá vôi thạch anh hóa. Cát kết silic hóa. Các loại đá phiến silic hóa. |
| Cấp VII | Các tảng đá kết tinh. Đá cuội có lẫn nhiều tảng lớn. Đá vôi silic. Cuội kết của các đá kết tinh có xi măng silic. Các đá mác ma hạt nhỏ: granít, gabrô, điôrit, xienit. Cát kết silic. Pecmatit chặt sít chứa nhiều thạch anh. Đá phiến silic. |

BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ DÙNG CHO CÔNG TÁC KHOAN XOAY

| Cấp đất đá | Đất đá đại diện cho mỗi cấp |
| --- | --- |
| Cấp I | Than bùn và lớp phủ thực vật không có rễ cây, các thứ đất bở rời: hoàng thổ, cát (không phải cát chảy), cát pha không lẫn dăm cuội. Bùn ướt và đất bùn. Đất sét pha, dạng hoàng thổ. Phấn mềm. |
| Cấp II | Than bùn và lớp phủ thực vật có rễ cây hoặc có lẫn một ít dăm cuội nhỏ (dưới 3cm). Cát pha và sét pha có lẫn dưới 20% dăm hoặc cuội nhỏ (dưới 3cm). Cát chặt. Sét pha chặt. Hoàng thổ. Macnơ bở rời. Cát chảy không áp lực. Đất sét có độ chặt trung bình (sét phân dải và phân tấm). Phấn Diatomit. Muối mỏ (halit). Các sản phẩm caolin hóa hoàn toàn do sự phong hóa các đá macma và biến chất. Quặng sắt đỏ. |
| Cấp III | Sét pha và cát pha có lẫn trên 20% cuội và dăm nhỏ (dưới 3cm). Đất hoàng thổ chặt. Dăm vụn. Cát chảy có áp lực. Đất sét có các lớp kẹp (dưới 5cm) cát gắn kết không chắc và macnơ, sét chặt xít, sét pha vôi, sét thạch anh, sét cát. Bột kết lẫn sét gắn kết không chắc. Cát kết được gắn không chắc bởi xi măng sét và vôi. Mác nơ. Đá vôi sò hến. Phấn chặt xít. Manhezit. Thạch cao tinh thể nhỏ hoặc bị phong hóa. Than đá mềm, than nâu. Đá phiến tan bị hủy hoại. Quặng mangan, quặng sắt ôxy hóa bở rời. Boxit sét. |
| Cấp IV | Đá cuội gồm những hạt cuội nhỏ của đá trầm tích. Bột kết sét chặt xít. Cát kết sét. Macnơ chặt xít. Đá vôi và đôlômít không chắc. Manhêzit chặt xít. Đá vôi có lỗ hổng và túi. Đãn bạch (gezơ). Thạch cao kết tinh. Anhydrit. Muối kali. Than đá cứng trung bình. Than nâu cứng. Caolin (nguyên sinh). Các loại đá phiến: sét, sét-cát, đá phiến chảy, đá phiến chứa than, đá phiến bột. Xepentinit phong hóa mạnh và bị tan hóa. Các loại macnơ không chắc, có thành phần clorit và amfibon-mica. Apati kết tinh. Dunit, peridotit phong hóa mạnh. Kimbelit bị phong hóa. Quặng mactit và các quặng tương tự bị phong hóa mạnh. Quặng sắt mềm dẻo. Boxit. |
| Cấp V | Đất dăm cuội. Cát kết xi măng chứa vôi và sắt. Bột kết. Sét kết. Sét nén rất chặt xít., chặt xít và lẫn cát nhiều. Cuội kết xi măng sét-cát hoặc xi măng xốp. Đá vôi chặt xít. Đá hoa. Dolomit sét vôi. Anhydrit rất chặt xít. Đãn bạch (gezơ) thô, phong hóa, nhiều lỗ hổng. Than đá cứng. Anraxit, fotforit cục. Các loại đá phiến: sét-mica, mica, cuội-clorit, clorit, clorit-sét, xerixit. Xepentinie. Anbitofia và keratofia phong hóa. Tup núi lửa xepentin hóa. Dumit bị phong hóa. Kimberlit dạng dăm kết. Quặng mactit và các quặng tương tự, không chặt xít. |
| Cấp VI | Anhydrit chặt xít lẫn vật liệu nguồn gốc tup. Đất sét chắc có các lớp kẹp dolomit và xiderit. Cuội kết xi măng vôi. Cát kết fenpat, vôi-thạch anh. Bột kết lẫn thạch anh. Đá vôi chặt xít dolomit hóa, xcacnơ hóa. Dolomit chặt xít. Đãn bạch. Đá phiến thành phần sét, thạch anh-xerixit, thạch anh-mica, thạch anh-clorit, thạch anh-clorit-xerixit. Anbitofa, keratofia, pofirit, gabro clorit hóa và phân phiến. Sét kết silic hóa yếu. Dumit không bị phong hóa. Peridorit bị phong hóa. Amfibolit. Piroxenit kết tinh khô. Đá cacbonat-tan. Apatit. Xcanơ epidot canxit. Pirit rời. Quặng sắt nâu có lỗ hổng lớn. Quặng hematit-mactit. Xiderit. |
| Cấp VII | Cuội của đá macma và biến chất (cuội sống). Dăm nhỏ không lẫn tảng lớn. Cuội kết có cuội (đến 50%) là đá macma, xi măng cát-sét. Cuội kết của đá trầm tích với xi măng silic. Cát kết thạch anh. Dolomit rất chặt xít. Cát kết fenpat, đá vôi silic hóa. Cao lin aganmatolit. Đãn bạch rắn chắc. Fotforit nguyên khối. Đá phiến silic hóa yếu thành phần amphibon-manhetit, cuminhtonit, hoblen, clorit-hoblen. Anbitofia, keratofia, pofia, pofirit, tup diaba phân phiến yếu. Pofirit, pofia phong hóa. Piroxenit, piroxenit quặng. Kimbelit dạng bazan. Xcacnơ ogit-granat chứa canxit. Thạch anh nứt nẻ, lắm lỗ hổng. Quặng sắt nâu nhiều lỗ hổng. Cromit. Quặng sunfua. Quặng hematit và quặng mactit-xiderit. Quặng amfibon-manhetit. |
| Cấp VIII | Cuội kết của đá macma, xi măng vôi. Dolomit silic hóa. Đá vôi silic hóa. Fotforit chặt xít phân lớp. Các loại đá phiến silic hóa thành phần thạch anh-clorit, thạch anh-xerixit, thạch anh-clorit-xerixit, mica. Gnai. Anbitofia và keratofia hạt trung. Bazan phong hóa. Diaba. Pofia vaf pofirit. Andexit. Diorit không bị phong hóa. Labradorit. Peridotit. Granit. Xienit, gabro hạt nhỏ, bị phong hóa. Xcacnơ kết tinh hạt thô và hạt trung thành phần ogit-granat, ogit-epidot. Epidoxit. Các đá thạch anh-cacbonat và thạch anh-barit. Quặng sắt nâu nhiều lỗ hổng. Quặng hematit ngậm nước chặt xít. Quaczit hematit, manhetit. Pirit chặt xít. Boxit diatpo. |
| Cấp IX | Bazan không bị phong hóa. Fotforit phân lớp, silic hóa. Cuội kết của đá macma với xi măng silic. Đá vôi cactơ. Cát kết và đá vôi silic. Dolomit silic. Đá phiến silic. Quaczit manhetit và hematit dải mảnh. Quaczit manhetit chặt xít. Đá sừng amfibon-manhetit và xerixit hóa. Anbitofia và keratofia. Trachit. Pofia silic hóa. Diaba kết tinh mịn. Tup silic hóa và sừng hóa. Các loại đá bị phong hóa: liparit, microgrant. Grant, granit-gnai, granodiorit hạt thô và hạt trung. Xienit, gabro-norit. Pecmatit, berizit. Xcacnơ granat hạt thô. Amfibolit, pirit silic hóa. Quặng sắt nâu chặt xít. Quaczit có lẫn nhiều pirit. Barit chặt xít. |
| Cấp X | Trầm tích cuội tảng của các đá macma và biến chất. Cát kết thạch anh. Jexpilit bị phong hóa. Đá fotfat-silic. Quaczit không đều hạt. Đá sừng có khảm các sunfua. Anbitofia và keratofia thạch anh. Lparit. Granit, granit-gnai, granodiorit hạt nhỏ. Granit hạt rất nhỏ. Pecmatit chặt xít, granit-gnai và granodiorit. Pecmatit chặt xít chứa nhiều thạch anh. Xcacnơ hạt nhỏ thành phần granat, datolit-granat. Quặng manhetit và mactit chặt xít có các lớp kẹp đá sừng. Quặng sắt nâu silic hóa. Thạch anh dạng mạch. Pofirit thạch anh hóa và sừng hóa mạnh. |

BD.11100 - LẮP ĐẶT VÀ THÁO DỠ MÁY- THIẾT BỊ  KHOAN GIẾNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Đưa máy, thiết bị vào vị trí, kê kích máy. Dựng tháp khoan, bắt dây cáp chằng tháp, cẩu thùng trộn dung dịch và dụng cụ vào đúng vị trí, đào hố chứa mùn. Đóng ván sàn, giá kê đỡ dụng cụ khoan. Đào hố mở lỗ, lắp ráp, chạy thử. Đóng ống định hướng, nhổ ống định hướng, tháo dỡ máy. Thu dọn, khôi phục hiện trường.

Đơn vị tính: đ/1 lần lắp dựng + tháo dỡ

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt và tháo dỡ máy thiết bị khoan giếng |  |  |  |  |
| BD.11101 | - Máy khoan đập cáp 40kW | lần | 4.933.950 | 2.925.650 | 1.531.296 |
| BD.11102 | - Máy khoan xoay tự hành 54CV | lần | 4.933.950 | 2.475.550 | 1.285.484 |
| BD.11103 | - Máy khoan xoay tự hành 300CV | lần | 4.933.950 | 2.475.550 | 5.861.058 |

KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN ĐẬP CÁP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, máy móc thiết bị. Khoan giếng (khoan thuần túy) theo yêu cầu kỹ thuật. Trộn, cấp dung dịch sét, hàn đắp mũi khoan trong quá trình khoan. Kiểm tra các điều kiện của hố khoan để thực hiện các bước tiếp theo trong qui trình khoan. Lấy mẫu và bảo quản mẫu theo yêu cầu kỹ thuật.

BD.12000 - KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN ĐẬP CÁP- ĐỘ SÂU KHOAN ≤ 50m

BD.12100 - ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300mm ĐẾN < 400mm

Đơn vị tính: đ/1m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 300 đến < 400mm |  |  |  |  |
| BD.12101 | - Cấp đất đá I, II | m | 36.779 | 70.666 | 93.317 |
| BD.12102 | - Cấp đất đá III | m | 46.968 | 85.519 | 130.802 |
| BD.12103 | - Cấp đất đá IV | m | 65.383 | 125.128 | 253.336 |
| BD.12104 | - Cấp đất đá V | m | 78.988 | 144.482 | 454.184 |
| BD.12105 | - Cấp đất đá VI | m | 78.945 | 238.103 | 853.772 |
| BD.12106 | - Cấp đất đá VII | m | 102.602 | 437.047 | 1.705.797 |

##### BD.12200 - ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400mm ĐẾN < 500mm

Đơn vị tính: đ/1m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 400 đến < 500mm |  |  |  |  |
| BD.12201 | - Cấp đất đá I, II | m | 47.592 | 88.220 | 114.202 |
| BD.12202 | - Cấp đất đá III | m | 60.433 | 106.674 | 161.767 |
| BD.12203 | - Cấp đất đá IV | m | 83.676 | 157.985 | 319.823 |
| BD.12204 | - Cấp đất đá V | m | 100.822 | 182.741 | 574.331 |
| BD.12205 | - Cấp đất đá VI | m | 100.773 | 296.616 | 1.062.507 |
| BD.12206 | - Cấp đất đá VII | m | 142.495 | 530.668 | 2.059.546 |

BD.12300 - ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 500mm ĐẾN < 600mm

Đơn vị tính: đ/1m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 500 đến < 600mm |  |  |  |  |
| BD.12301 | - Cấp đất đá I, II | m | 57.618 | 112.975 | 160.530 |
| BD.12302 | - Cấp đất đá III | m | 73.002 | 138.631 | 230.065 |
| BD.12303 | - Cấp đất đá IV | m | 100.847 | 213.347 | 464.328 |
| BD.12304 | - Cấp đất đá V | m | 121.406 | 243.954 | 797.278 |
| BD.12305 | - Cấp đất đá VI | m | 136.145 | 379.884 | 1.377.555 |
| BD.12306 | - Cấp đất đá VII | m | 171.903 | 667.498 | 2.606.472 |

BD.12400 - ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 600mm ĐẾN < 700mm

Đơn vị tính: đ/1m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 600 đến < 700mm |  |  |  |  |
| BD.12401 | - Cấp đất đá I, II | m | 66.558 | 134.580 | 196.778 |
| BD.12402 | - Cấp đất đá III | m | 84.609 | 166.987 | 284.811 |
| BD.12403 | - Cấp đất đá IV | m | 117.260 | 261.058 | 580.852 |
| BD.12404 | - Cấp đất đá V | m | 157.717 | 300.667 | 999.362 |
| BD.12405 | - Cấp đất đá VI | m | 157.659 | 466.304 | 1.707.562 |
| BD.12406 | - Cấp đất đá VII | m | 199.610 | 809.280 | 3.173.110 |

BD.12500 - ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 700mm ĐẾN < 800mm

Đơn vị tính: đ/1m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 700 đến < 800mm |  |  |  |  |
| BD.12501 | - Cấp đất đá I, II | m | 73.900 | 157.985 | 238.397 |
| BD.12502 | - Cấp đất đá III | m | 94.499 | 197.594 | 348.465 |
| BD.12503 | - Cấp đất đá IV | m | 148.388 | 314.620 | 720.601 |
| BD.12504 | - Cấp đất đá V | m | 175.898 | 379.434 | 1.299.846 |
| BD.12505 | - Cấp đất đá VI | m | 175.826 | 613.036 | 2.304.550 |
| BD.12506 | - Cấp đất đá VII | m | 223.682 | 1.054.584 | 4.199.368 |

BD.12600 - ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 800mm ĐẾN < 900mm

Đơn vị tính: đ/1m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 800 đến < 900mm |  |  |  |  |
| BD.12601 | - Cấp đất đá I, II | m | 81.431 | 177.790 | 354.421 |
| BD.12602 | - Cấp đất đá III | m | 104.613 | 222.349 | 517.609 |
| BD.12603 | - Cấp đất đá IV | m | 163.528 | 354.229 | 1.070.131 |
| BD.12604 | - Cấp đất đá V | m | 194.487 | 426.695 | 1.535.131 |
| BD.12605 | - Cấp đất đá VI | m | 194.407 | 690.003 | 2.722.475 |
| BD.12606 | - Cấp đất đá VII | m | 265.245 | 1.186.464 | 4.960.607 |

BD.12700 - ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 900mm ĐẾN < 1000mm

Đơn vị tính: đ/1m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 900 đến < 1000mm |  |  |  |  |
| BD.12701 | - Cấp đất đá I, II | m | 106.127 | 197.594 | 375.079 |
| BD.12702 | - Cấp đất đá III | m | 131.863 | 247.105 | 548.132 |
| BD.12703 | - Cấp đất đá IV | m | 178.458 | 393.387 | 1.132.411 |
| BD.12704 | - Cấp đất đá V | m | 212.830 | 473.955 | 1.624.371 |
| BD.12705 | - Cấp đất đá VI | m | 230.009 | 766.520 | 2.881.204 |
| BD.12706 | - Cấp đất đá VII | m | 289.826 | 1.318.343 | 5.249.343 |

BD.13000 - KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN ĐẬP CÁP ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 50m ĐẾN ≤ 100m

BD.13100 - ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300mm ĐẾN < 400mm

Đơn vị tính: đ/1m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan từ 50m đến ≤ 100m đường kính lỗ khoan từ 300 đến < 400mm |  |  |  |  |
| BD.13101 | - Cấp đất đá I, II | m | 36.842 | 77.867 | 117.826 |
| BD.13102 | - Cấp đất đá III | m | 47.031 | 94.071 | 160.019 |
| BD.13103 | - Cấp đất đá IV | m | 65.546 | 139.981 | 303.223 |
| BD.13104 | - Cấp đất đá V | m | 79.303 | 161.136 | 527.342 |
| BD.13105 | - Cấp đất đá VI | m | 79.587 | 263.759 | 965.565 |
| BD.13106 | - Cấp đất đá VII | m | 103.799 | 474.405 | 1.868.713 |

##### BD.13200 - ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400mm ĐẾN < 500mm

Đơn vị tính: đ/1m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan từ 50m đến ≤ 100m đường kính lỗ khoan từ 400 đến < 500mm |  |  |  |  |
| BD.13201 | - Cấp đất đá I, II | m | 47.668 | 96.321 | 141.608 |
| BD.13202 | - Cấp đất đá III | m | 60.509 | 116.576 | 195.118 |
| BD.13203 | - Cấp đất đá IV | m | 83.877 | 175.089 | 376.892 |
| BD.13204 | - Cấp đất đá V | m | 101.225 | 202.095 | 658.144 |
| BD.13205 | - Cấp đất đá VI | m | 101.579 | 325.422 | 1.186.212 |
| BD.13206 | - Cấp đất đá VII | m | 144.007 | 572.077 | 2.240.896 |

BD.13300 - ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 500mm ĐẾN < 600mm

Đơn vị tính: đ/1m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan từ 50m đến ≤ 100m đường kính lỗ khoan từ 500 đến < 600mm |  |  |  |  |
| BD.13301 | - Cấp đất đá I, II | m | 57.706 | 123.327 | 196.203 |
| BD.13302 | - Cấp đất đá III | m | 73.091 | 151.684 | 274.006 |
| BD.13303 | - Cấp đất đá IV | m | 101.086 | 235.402 | 539.233 |
| BD.13304 | - Cấp đất đá V | m | 121.885 | 267.810 | 903.148 |
| BD.13305 | - Cấp đất đá VI | m | 137.115 | 413.642 | 1.526.194 |
| BD.13306 | - Cấp đất đá VII | m | 173.718 | 714.759 | 2.814.630 |

BD.13400 - ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 600mm ĐẾN < 700mm

Đơn vị tính: đ/1m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan từ 50m đến ≤ 100m đường kính lỗ khoan từ 600 đến < 700mm |  |  |  |  |
| BD.13401 | - Cấp đất đá I, II | m | 66.583 | 143.582 | 287.528 |
| BD.13402 | - Cấp đất đá III | m | 84.578 | 176.889 | 401.938 |
| BD.13403 | - Cấp đất đá IV | m | 117.275 | 274.561 | 791.460 |
| BD.13404 | - Cấp đất đá V | m | 157.914 | 312.820 | 1.053.599 |
| BD.13405 | - Cấp đất đá VI | m | 158.438 | 482.507 | 1.780.767 |
| BD.13406 | - Cấp đất đá VII | m | 201.166 | 833.585 | 3.283.754 |

BD.13500 - ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 700mm ĐẾN < 800mm

Đơn vị tính: đ/1m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan từ 50m đến ≤ 100m đường kính lỗ khoan từ 700 đến < 800mm |  |  |  |  |
| BD.13501 | - Cấp đất đá I, II | m | 73.990 | 164.287 | 328.471 |
| BD.13502 | - Cấp đất đá III | m | 94.527 | 202.095 | 459.495 |
| BD.13503 | - Cấp đất đá IV | m | 148.495 | 314.170 | 904.188 |
| BD.13504 | - Cấp đất đá V | m | 176.239 | 357.379 | 1.204.049 |
| BD.13505 | - Cấp đất đá VI | m | 176.830 | 551.823 | 2.035.189 |
| BD.13506 | - Cấp đất đá VII | m | 225.649 | 952.862 | 3.752.877 |

KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, máy móc thiết bị. Khoan giếng (khoan thuần túy) theo yêu cầu kỹ thuật. Trộn, cấp dung dịch sét, hàn đắp mũi khoan trong quá trình khoan. Kiểm tra các điều kiện của hố khoan để thực hiện các bước tiếp theo trong qui trình khoan. Lấy mẫu và bảo quản mẫu theo yêu cầu kỹ thuật.

BD.14000 - KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV ĐỘ SÂU KHOAN ≤ 50m

##### BD.14100 - ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN < 200mm

Đơn vị tính: đ/1m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan < 200mm |  |  |  |  |
| BD.14101 | - Cấp đất đá I - III | m | 22.239 | 27.906 | 54.002 |
| BD.14102 | - Cấp đất đá IV - VI | m | 39.165 | 45.460 | 132.120 |
| BD.14103 | - Cấp đất đá VII - VIII | m | 53.776 | 78.317 | 300.078 |
| BD.14104 | - Cấp đất đá IX - X | m | 64.780 | 151.234 | 679.809 |

BD.14200 - ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 200mm ĐẾN < 300mm

Đơn vị tính: đ/1m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 200mm đến < 300mm |  |  |  |  |
| BD.14201 | - Cấp đất đá I - III | m | 31.201 | 37.808 | 64.256 |
| BD.14202 | - Cấp đất đá IV - VI | m | 56.816 | 62.114 | 167.958 |
| BD.14203 | - Cấp đất đá VII - VIII | m | 81.050 | 106.224 | 395.802 |
| BD.14204 | - Cấp đất đá IX - X | m | 100.496 | 207.046 | 917.165 |

BD.15000 - KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 50m ĐẾN ≤ 100m

BD.15100 - ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN < 200mm

Đơn vị tính: đ/1m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu khoan từ 50m đến ≤ 100m đường kính lỗ khoan < 200mm |  |  |  |  |
| BD.15101 | - Cấp đất đá I - III | m | 22.643 | 30.607 | 69.349 |
| BD.15102 | - Cấp đất đá IV - VI | m | 39.727 | 51.762 | 165.074 |
| BD.15103 | - Cấp đất đá VII - VIII | m | 54.338 | 91.370 | 371.686 |
| BD.15104 | - Cấp đất đá IX - X | m | 65.746 | 182.291 | 846.417 |

BD.15200 - ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 200mm ĐẾN < 300mm

Đơn vị tính: đ/1m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu khoan từ 50m đến ≤ 100m đường kính lỗ khoan từ 200mm đến < 300mm |  |  |  |  |
| BD.15201 | - Cấp đất đá I - III | m | 31.605 | 40.959 | 81.794 |
| BD.15202 | - Cấp đất đá IV - VI | m | 57.377 | 70.216 | 211.098 |
| BD.15203 | - Cấp đất đá VII - VIII | m | 81.611 | 123.778 | 490.735 |
| BD.15204 | - Cấp đất đá IX - X | m | 101.462 | 250.706 | 1.153.797 |

BD.16000 - KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 100m ĐẾN ≤ 150m

BD.16100 - ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN < 200mm

Đơn vị tính: đ/1m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu khoan từ 100 đến ≤ 150m đường kính lỗ khoan < 200mm |  |  |  |  |
| BD.16101 | - Cấp đất đá I - III | m | 22.801 | 33.758 | 86.888 |
| BD.16102 | - Cấp đất đá IV - VI | m | 40.131 | 58.963 | 199.615 |
| BD.16103 | - Cấp đất đá VII - VIII | m | 55.146 | 106.674 | 455.640 |
| BD.16104 | - Cấp đất đá IX - X | m | 66.150 | 218.299 | 1.042.793 |

BD.16200 - ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 200mm ĐẾN < 300mm

Đơn vị tính: đ/1m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu khoan từ 100 đến ≤ 150m đường kính lỗ khoan từ 200mm đến < 300mm |  |  |  |  |
| BD.16201 | - Cấp đất đá I - III | m | 31.763 | 44.560 | 101.493 |
| BD.16202 | - Cấp đất đá IV - VI | m | 57.782 | 78.768 | 258.472 |
| BD.16203 | - Cấp đất đá VII - VIII | m | 82.420 | 144.032 | 598.063 |
| BD.16204 | - Cấp đất đá IX - X | m | 101.866 | 298.416 | 1.410.852 |

BD.17000 - KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 150m ĐẾN ≤ 200m

BD.17100 - ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN < 200mm

Đơn vị tính: đ/1m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu khoan từ 150 đến ≤ 200m đường kính lỗ khoan < 200mm |  |  |  |  |
| BD.17101 | - Cấp đất đá I - III | m | 21.777 | 37.358 | 105.911 |
| BD.17102 | - Cấp đất đá IV - VI | m | 38.745 | 67.065 | 246.819 |
| BD.17103 | - Cấp đất đá VII - VIII | m | 54.206 | 124.678 | 552.782 |
| BD.17104 | - Cấp đất đá IX - X | m | 65.210 | 261.058 | 1.272.847 |

BD.17200 - ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 200mm ĐẾN < 300mm

Đơn vị tính: đ/1m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu khoan từ 150 đến ≤ 200m đường kính lỗ khoan từ 200mm đến 300mm |  |  |  |  |
| BD.17201 | - Cấp đất đá I - III | m | 32.167 | 49.061 | 124.143 |
| BD.17202 | - Cấp đất đá IV - VI | m | 58.186 | 89.120 | 313.265 |
| BD.17203 | - Cấp đất đá VII - VIII | m | 83.386 | 166.987 | 722.949 |
| BD.17204 | - Cấp đất đá IX - X | m | 102.832 | 354.229 | 1.713.207 |

KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, máy móc thiết bị. Khoan giếng (khoan thuần túy) theo yêu cầu kỹ thuật. Trộn, cấp dung dịch ben tô mít trong quá trình khoan. Kiểm tra các điều kiện của hố khoan để thực hiện các bước tiếp theo trong qui trình khoan. Lấy mẫu và bảo quản mẫu theo yêu cầu kỹ thuật.

BD.18000 - KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV ĐỘ SÂU KHOAN ≤ 50m

BD.18100 - ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300mm ĐẾN < 400mm

Đơn vị tính: đ/1m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 300 đến < 400mm |  |  |  |  |
| BD.18101 | - Cấp đất đá I - III | m | 120.482 | 69.766 | 359.060 |
| BD.18102 | - Cấp đất đá IV - VI | m | 167.294 | 287.614 | 1.293.269 |
| BD.18103 | - Cấp đất đá VII - VIII | m | 196.807 | 302.917 | 1.354.080 |
| BD.18104 | - Cấp đất đá IX - X | m | 213.569 | 318.671 | 1.433.166 |

##### BD.18200 - ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400mm ĐẾN < 500mm

Đơn vị tính: đ/1m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 400 đến < 500mm |  |  |  |  |
| BD.18201 | - Cấp đất đá I - III | m | 165.461 | 85.069 | 377.287 |
| BD.18202 | - Cấp đất đá IV - VI | m | 235.277 | 296.166 | 1.268.884 |
| BD.18203 | - Cấp đất đá VII - VIII | m | 271.689 | 335.775 | 1.688.850 |
| BD.18204 | - Cấp đất đá IX - X | m | 291.923 | 407.791 | 2.616.920 |

##### BD.18300 - ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 500mm ĐẾN < 600mm

Đơn vị tính: đ/1m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 500 đến < 600mm |  |  |  |  |
| BD.18301 | - Cấp đất đá I - III | m | 238.076 | 126.928 | 550.782 |
| BD.18302 | - Cấp đất đá IV - VI | m | 376.053 | 523.016 | 1.990.040 |
| BD.18303 | - Cấp đất đá VII - VIII | m | 449.903 | 550.472 | 2.081.328 |
| BD.18304 | - Cấp đất đá IX - X | m | 493.984 | 579.729 | 2.203.111 |

BD.18400 - ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 600mm ĐẾN < 700mm

Đơn vị tính: đ/1m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 600 đến < 700mm |  |  |  |  |
| BD.18401 | - Cấp đất đá I - III | m | 292.024 | 147.633 | 611.641 |
| BD.18402 | - Cấp đất đá IV - VI | m | 467.568 | 608.985 | 2.327.817 |
| BD.18403 | - Cấp đất đá VII - VIII | m | 568.283 | 642.293 | 2.434.344 |
| BD.18404 | - Cấp đất đá IX - X | m | 630.847 | 676.950 | 2.556.061 |

BD.18500 - ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 700mm ĐẾN < 800mm

Đơn vị tính: đ/1m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 700 đến < 800mm |  |  |  |  |
| BD.18501 | - Cấp đất đá I - III | m | 348.381 | 168.788 | 672.500 |
| BD.18502 | - Cấp đất đá IV - VI | m | 559.855 | 696.755 | 2.662.587 |
| BD.18503 | - Cấp đất đá VII - VIII | m | 696.334 | 734.113 | 2.784.305 |
| BD.18504 | - Cấp đất đá IX - X | m | 772.417 | 774.172 | 2.909.011 |

BD.18600 - ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 800mm ĐẾN < 900mm

Đơn vị tính: đ/1m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 800 đến < 900mm |  |  |  |  |
| BD.18601 | - Cấp đất đá I - III | m | 410.100 | 189.942 | 733.358 |
| BD.18602 | - Cấp đất đá IV - VI | m | 660.683 | 783.624 | 2.969.870 |
| BD.18603 | - Cấp đất đá VII - VIII | m | 825.797 | 825.483 | 3.122.082 |
| BD.18604 | - Cấp đất đá IX - X | m | 927.758 | 870.944 | 3.289.419 |

BD.18700 - ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 900mm ĐẾN < 1000mm

Đơn vị tính: đ/1m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 900 đến < 1000mm |  |  |  |  |
| BD.18701 | - Cấp đất đá I - III | m | 478.656 | 211.097 | 797.206 |
| BD.18702 | - Cấp đất đá IV - VI | m | 777.569 | 870.944 | 3.274.228 |
| BD.18703 | - Cấp đất đá VII - VIII | m | 980.206 | 917.304 | 3.459.793 |
| BD.18704 | - Cấp đất đá IX - X | m | 1.111.193 | 967.715 | 3.672.798 |

BD.19000 - KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 50m  ĐẾN ≤ 100m

BD.19100 - ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300mm ĐẾN < 400mm

Đơn vị tính: đ/1m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan từ 50 đến ≤ 100m đường kính lỗ khoan từ 300 đến < 400mm |  |  |  |  |
| BD.19101 | - Cấp đất đá I - III | m | 126.696 | 53.562 | 249.526 |
| BD.19102 | - Cấp đất đá IV - VI | m | 178.788 | 87.770 | 672.500 |
| BD.19103 | - Cấp đất đá VII - VIII | m | 213.558 | 149.433 | 1.600.617 |
| BD.19104 | - Cấp đất đá IX - X | m | 234.295 | 291.215 | 3.736.760 |

BD.19200 - ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400mm ĐẾN < 500mm

Đơn vị tính: đ/1m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan từ 50 đến ≤ 100m đường kính lỗ khoan từ 400 đến < 500mm |  |  |  |  |
| BD.19201 | - Cấp đất đá I - III | m | 175.921 | 104.873 | 465.586 |
| BD.19202 | - Cấp đất đá IV - VI | m | 255.616 | 365.031 | 1.564.030 |
| BD.19203 | - Cấp đất đá VII - VIII | m | 298.464 | 414.092 | 2.084.383 |
| BD.19204 | - Cấp đất đá IX - X | m | 322.987 | 502.762 | 3.228.495 |

##### BD.19300 - ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 500mm ĐẾN < 600mm

Đơn vị tính: đ/1m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan từ 50 đến ≤ 100m đường kính lỗ khoan từ 500 đến < 600mm |  |  |  |  |
| BD.19301 | - Cấp đất đá I - III | m | 260.307 | 156.185 | 678.591 |
| BD.19302 | - Cấp đất đá IV - VI | m | 423.614 | 644.993 | 2.452.637 |
| BD.19303 | - Cấp đất đá VII - VIII | m | 511.086 | 678.751 | 2.565.208 |
| BD.19304 | - Cấp đất đá IX - X | m | 566.463 | 714.759 | 2.717.354 |

BD.19400 - ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 600mm ĐẾN < 700mm

Đơn vị tính: đ/1m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan từ 50 đến ≤ 100m đường kính lỗ khoan từ 600 đến < 700mm |  |  |  |  |
| BD.19401 | - Cấp đất đá I - III | m | 322.001 | 182.291 | 754.641 |
| BD.19402 | - Cấp đất đá IV - VI | m | 527.820 | 750.767 | 2.869.501 |
| BD.19403 | - Cấp đất đá VII - VIII | m | 651.936 | 792.176 | 3.000.365 |
| BD.19404 | - Cấp đất đá IX - X | m | 725.441 | 834.485 | 3.152.445 |

BD.20000 - KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 100m  ĐẾN ≤ 150m

BD.20100 - ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300mm ĐẾN < 400mm

Đơn vị tính: đ/1m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan từ 100 đến ≤ 150m đường kính lỗ khoan từ 300 đến < 400mm |  |  |  |  |
| BD.20101 | - Cấp đất đá I - III | m | 128.440 | 56.263 | 261.728 |
| BD.20102 | - Cấp đất đá IV - VI | m | 181.364 | 91.820 | 702.929 |
| BD.20103 | - Cấp đất đá VII - VIII | m | 217.838 | 156.635 | 1.676.666 |
| BD.20104 | - Cấp đất đá IX - X | m | 239.755 | 305.168 | 3.916.233 |

BD.20200 - ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400mm ĐẾN < 500mm

Đơn vị tính: đ/1m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan từ 100 đến ≤ 150m đường kính lỗ khoan từ 400 đến < 500mm |  |  |  |  |
| BD.20201 | - Cấp đất đá I - III | m | 179.310 | 109.824 | 486.869 |
| BD.20202 | - Cấp đất đá IV - VI | m | 260.808 | 382.585 | 1.637.090 |
| BD.20203 | - Cấp đất đá VII - VIII | m | 304.706 | 433.896 | 2.184.818 |
| BD.20204 | - Cấp đất đá IX - X | m | 331.386 | 527.067 | 3.380.707 |

BD.20300 - ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 500mm ĐẾN < 600mm

Đơn vị tính: đ/1m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan từ 100 đến ≤ 150m đường kính lỗ khoan từ 500 đến < 600mm |  |  |  |  |
| BD.20301 | - Cấp đất đá I - III | m | 265.554 | 163.836 | 712.010 |
| BD.20302 | - Cấp đất đá IV - VI | m | 434.332 | 675.600 | 2.571.252 |
| BD.20303 | - Cấp đất đá VII - VIII | m | 526.795 | 711.158 | 2.689.914 |
| BD.20304 | - Cấp đất đá IX - X | m | 583.713 | 748.966 | 2.848.152 |

BD.21000 - KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 150m ĐẾN ≤ 200m

BD.21100 - ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300mm ĐẾN < 400mm

Đơn vị tính: đ/1m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan từ 150 đến ≤ 200m đường kính lỗ khoan từ 300 đến < 400mm |  |  |  |  |
| BD.21101 | - Cấp đất đá I - III | m | 129.423 | 57.613 | 270.809 |
| BD.21102 | - Cấp đất đá IV - VI | m | 183.736 | 94.971 | 727.248 |
| BD.21103 | - Cấp đất đá VII - VIII | m | 220.441 | 161.586 | 1.728.426 |
| BD.21104 | - Cấp đất đá IX - X | m | 243.184 | 314.620 | 4.037.950 |

BD.21200 - ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400mm ĐẾN < 500mm

Đơn vị tính: đ/1m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan từ 150 đến ≤ 200m đường kính lỗ khoan từ 400 đến < 500mm |  |  |  |  |
| BD.21201 | - Cấp đất đá I - III | m | 180.663 | 113.425 | 502.107 |
| BD.21202 | - Cấp đất đá IV - VI | m | 264.567 | 394.288 | 1.688.802 |
| BD.21203 | - Cấp đất đá VII - VIII | m | 309.864 | 447.399 | 2.251.768 |
| BD.21204 | - Cấp đất đá IX - X | m | 336.387 | 543.271 | 3.487.233 |

BD.22000 - LẮP ĐẶT KẾT CẤU GIẾNG

BD.22100 - KẾT CẤU GIẾNG - NỐI ỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Lắp đặt hệ thống giá đỡ, căn chỉnh ống, hàn - nối ống, hạ ống đến độ sâu thiết kế theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: đ/1m ống

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nối ống bằng phương pháp hàn, máy khoan đập cáp 40kW |  |  |  |  |
| BD.22101 | - Đường kính ống 89mm | m | 51.814 | 9.902 | 34.874 |
| BD.22102 | - Đường kính ống 108mm | m | 120.350 | 9.902 | 36.165 |
| BD.22103 | - Đường kính ống 127mm | m | 140.953 | 10.802 | 38.749 |
| BD.22104 | - Đường kính ống 146mm | m | 173.515 | 11.253 | 40.040 |
| BD.22105 | - Đường kính ống 168mm | m | 232.846 | 11.703 | 42.623 |
| BD.22106 | - Đường kính ống 194mm | m | 296.265 | 12.153 | 44.561 |
| BD.22107 | - Đường kính ống 219mm | m | 364.156 | 13.953 | 50.373 |
| BD.22108 | - Đường kính ống 273mm | m | 529.210 | 14.853 | 54.248 |
| BD.22109 | - Đường kính ống 325mm | m | 719.309 | 17.104 | 61.352 |
| BD.22110 | - Đường kính ống 350mm | m | 761.222 | 17.554 | 63.289 |
| BD.22111 | - Đường kính ống 377mm | m | 939.758 | 19.354 | 69.747 |
| BD.22112 | - Đường kính ống 420mm | m | 1.184.661 | 22.055 | 78.789 |
| BD.22113 | - Đường kính ống 450mm | m | 1.228.905 | 22.505 | 80.080 |
| BD.22114 | - Đường kính ống 477mm | m | 1.366.494 | 22.505 | 80.726 |
| BD.22115 | - Đường kính ống 529mm | m | 2.006.346 | 23.405 | 86.715 |
| BD.22116 | - Đường kính ống 630mm | m | 2.474.551 | 25.656 | 97.088 |
| BD.22117 | - Đường kính ống 720mm | m | 2.818.000 | 26.556 | 106.442 |
| BD.22118 | - Đường kính ống 820mm | m | 3.218.658 | 27.906 | 117.334 |
|  | Nối ống bằng phương pháp hàn, máy khoan xoay 54CV |  |  |  |  |
| BD.22121 | - Đường kính ống 89mm | m | 51.814 | 9.902 | 42.376 |
| BD.22122 | - Đường kính ống 108mm | m | 120.350 | 9.902 | 43.945 |
| BD.22123 | - Đường kính ống 127mm | m | 140.953 | 10.802 | 47.084 |
| BD.22124 | - Đường kính ống 146mm | m | 173.515 | 11.253 | 48.654 |
| BD.22125 | - Đường kính ống 168mm | m | 232.846 | 11.703 | 51.792 |
| BD.22126 | - Đường kính ống 194mm | m | 296.265 | 12.153 | 54.147 |
| BD.22127 | - Đường kính ống 219mm | m | 364.156 | 13.953 | 61.209 |
| BD.22128 | - Đường kính ống 273mm | m | 529.210 | 14.853 | 65.918 |
| BD.22129 | - Đường kính ống 325mm | m | 719.309 | 17.104 | 74.550 |
| BD.22130 | - Đường kính ống 350mm | m | 761.222 | 17.554 | 76.904 |
| BD.22131 | - Đường kính ống 377mm | m | 939.758 | 19.354 | 84.751 |
| BD.22132 | - Đường kính ống 420mm | m | 1.184.661 | 22.055 | 95.738 |
| BD.22133 | - Đường kính ống 450mm | m | 1.228.905 | 22.505 | 97.307 |
| BD.22134 | - Đường kính ống 477mm | m | 1.366.494 | 22.505 | 98.092 |
| BD.22135 | - Đường kính ống 529mm | m | 2.006.346 | 23.405 | 104.636 |
| BD.22136 | - Đường kính ống 630mm | m | 2.474.551 | 25.656 | 116.815 |
| BD.22137 | - Đường kính ống 720mm | m | 2.818.000 | 26.556 | 127.142 |
| BD.22138 | - Đường kính ống 820mm | m | 3.218.658 | 27.906 | 139.007 |
|  | Nối ống bằng phương pháp hàn, máy khoan xoay 300CV |  |  |  |  |
| BD.22141 | - Đường kính ống 89mm | m | 51.814 | 9.902 | 172.093 |
| BD.22142 | - Đường kính ống 108mm | m | 120.350 | 9.902 | 178.467 |
| BD.22143 | - Đường kính ống 127mm | m | 140.953 | 10.802 | 191.215 |
| BD.22144 | - Đường kính ống 146mm | m | 173.515 | 11.253 | 197.588 |
| BD.22145 | - Đường kính ống 168mm | m | 232.846 | 11.703 | 210.336 |
| BD.22146 | - Đường kính ống 194mm | m | 296.265 | 12.153 | 219.897 |
| BD.22147 | - Đường kính ống 219mm | m | 364.156 | 13.953 | 248.579 |
| BD.22148 | - Đường kính ống 273mm | m | 529.210 | 14.853 | 267.700 |
| BD.22149 | - Đường kính ống 325mm | m | 719.309 | 17.104 | 302.757 |
| BD.22150 | - Đường kính ống 350mm | m | 761.222 | 17.554 | 312.317 |
| BD.22151 | - Đường kính ống 377mm | m | 939.758 | 19.354 | 344.186 |
| BD.22152 | - Đường kính ống 420mm | m | 1.184.661 | 22.055 | 388.803 |
| BD.22153 | - Đường kính ống 450mm | m | 1.228.905 | 22.505 | 395.177 |
| BD.22154 | - Đường kính ống 477mm | m | 1.366.494 | 22.505 | 398.364 |
| BD.22155 | - Đường kính ống 529mm | m | 2.006.346 | 23.405 | 414.517 |
| BD.22156 | - Đường kính ống 630mm | m | 2.474.551 | 25.656 | 457.924 |
| BD.22157 | - Đường kính ống 720mm | m | 2.818.000 | 26.556 | 485.066 |
| BD.22158 | - Đường kính ống 820mm | m | 3.218.658 | 27.906 | 513.746 |

BD.22200 - KẾT CẤU GIẾNG - NỐI ỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP NỐI REN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Lắp đặt hệ thống giá đỡ, căn chỉnh ống, nối ren ống. Xuống ống theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: đ/1m ống

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nối ống bằng phương pháp nối ren, máy khoan đập cáp 40kW |  |  |  |  |
| BD.22201 | - Đường kính ống 89mm | m | 50.467 | 4.951 | 15.007 |
| BD.22202 | - Đường kính ống 108mm | m | 119.229 | 4.951 | 15.543 |
| BD.22203 | - Đường kính ống 127mm | m | 140.050 | 5.851 | 17.151 |
| BD.22204 | - Đường kính ống 146mm | m | 173.415 | 5.851 | 17.686 |
| BD.22205 | - Đường kính ống 168mm | m | 233.229 | 6.301 | 19.294 |
| BD.22206 | - Đường kính ống 194mm | m | 296.581 | 6.752 | 19.830 |
| BD.22207 | - Đường kính ống 219mm | m | 364.442 | 8.102 | 23.582 |
| BD.22208 | - Đường kính ống 273mm | m | 529.816 | 9.002 | 26.262 |
| BD.22209 | - Đường kính ống 325mm | m | 720.163 | 10.802 | 32.157 |
| BD.22210 | - Đường kính ống 350mm | m | 941.537 | 11.253 | 33.229 |
|  | Nối ống bằng phương pháp nối ren, máy khoan xoay 54CV |  |  |  |  |
| BD.22221 | - Đường kính ống 89mm | m | 50.467 | 4.951 | 18.897 |
| BD.22222 | - Đường kính ống 108mm | m | 119.229 | 4.951 | 19.571 |
| BD.22223 | - Đường kính ống 127mm | m | 140.050 | 5.851 | 21.596 |
| BD.22224 | - Đường kính ống 146mm | m | 173.415 | 5.851 | 22.271 |
| BD.22225 | - Đường kính ống 168mm | m | 233.229 | 6.301 | 24.296 |
| BD.22226 | - Đường kính ống 194mm | m | 296.581 | 6.752 | 24.971 |
| BD.22227 | - Đường kính ống 219mm | m | 364.442 | 8.102 | 29.695 |
| BD.22228 | - Đường kính ống 273mm | m | 529.816 | 9.002 | 33.069 |
| BD.22229 | - Đường kính ống 325mm | m | 720.163 | 10.802 | 40.493 |
| BD.22230 | - Đường kính ống 350mm | m | 941.537 | 11.253 | 41.843 |
|  | Nối ống bằng phương pháp nối ren, máy khoan xoay 300CV |  |  |  |  |
| BD.22241 | - Đường kính ống 89mm | m | 50.467 | 4.951 | 86.158 |
| BD.22242 | - Đường kính ống 108mm | m | 119.229 | 4.951 | 89.235 |
| BD.22243 | - Đường kính ống 127mm | m | 140.050 | 5.851 | 98.466 |
| BD.22244 | - Đường kính ống 146mm | m | 173.415 | 5.851 | 101.543 |
| BD.22245 | - Đường kính ống 168mm | m | 233.229 | 6.301 | 110.774 |
| BD.22246 | - Đường kính ống 194mm | m | 296.581 | 6.752 | 113.851 |
| BD.22247 | - Đường kính ống 219mm | m | 364.442 | 8.102 | 135.390 |
| BD.22248 | - Đường kính ống 273mm | m | 529.816 | 9.002 | 150.776 |
| BD.22249 | - Đường kính ống 325mm | m | 720.163 | 10.802 | 184.623 |
| BD.22250 | - Đường kính ống 350mm | m | 941.537 | 11.253 | 190.777 |

BD.22300 - CHỐNG ỐNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Lắp đặt hệ thống giá đỡ, căn chỉnh ống, hàn nối ống. hạ nhổ ống theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: đ/1m ống

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chống ống |  |  |  |  |
| BD.22301 | - Đường kính ống 377mm | m | 57.052 | 29.257 | 99.225 |
| BD.22302 | - Đường kính ống 426mm | m | 73.020 | 32.857 | 111.482 |
| BD.22303 | - Đường kính ống 477mm | m | 21.757 | 33.758 | 114.491 |
| BD.22304 | - Đường kính ống 529mm | m | 26.170 | 35.108 | 121.552 |
| BD.22305 | - Đường kính ống 630mm | m | 30.276 | 38.259 | 134.605 |
| BD.22306 | - Đường kính ống 720mm | m | 34.389 | 40.059 | 146.103 |

BD.23000 - THỔI  RỬA GIẾNG KHOAN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị máy móc, thiết bị. Lắp đặt, ống nâng nước, ống dẫn khí theo trình tự phân doanh. Bơm thổi rửa theo yêu cầu kỹ thuật. Đo các thông số cơ bản của giếng. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Thu dọn hiện trường.

BD.23100 - ĐỘ SÂU GIẾNG KHOAN < 100m

Đơn vị tính: đ/1m ống lọc

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thổi rửa giếng khoan, độ sâu giếng < 100m, máy khoan đập cáp 40kW |  |  |  |  |
| BD.23101 | - Đường kính ống lọc < 219mm | m | 47.765 | 54.012 | 686.565 |
| BD.23102 | - Đường kính ống lọc < 300mm | m | 48.448 | 67.515 | 1.006.291 |
| BD.23103 | - Đường kính ống lọc < 450mm | m | 49.130 | 81.018 | 1.497.205 |
| BD.23104 | - Đường kính ống lọc ≥ 450mm | m | 49.813 | 99.022 | 2.199.742 |
|  | Thổi rửa giếng khoan, độ sâu giếng < 100m, máy khoan xoay 54CV |  |  |  |  |
| BD.23111 | - Đường kính ống lọc < 219mm | m | 47.765 | 54.012 | 707.734 |
| BD.23112 | - Đường kính ống lọc < 300mm | m | 48.448 | 67.515 | 1.032.753 |
| BD.23113 | - Đường kính ống lọc < 450mm | m | 49.130 | 81.018 | 1.534.252 |
| BD.23114 | - Đường kính ống lọc ≥ 450mm | m | 49.813 | 99.022 | 2.244.728 |
|  | Thổi rửa giếng khoan, độ sâu giếng < 100m, máy khoan xoay 300CV |  |  |  |  |
| BD.23121 | - Đường kính ống lọc < 219mm | m | 47.765 | 54.012 | 1.073.780 |
| BD.23122 | - Đường kính ống lọc < 300mm | m | 48.448 | 67.515 | 1.490.310 |
| BD.23123 | - Đường kính ống lọc < 450mm | m | 49.130 | 81.018 | 2.174.832 |
| BD.23124 | - Đường kính ống lọc ≥ 450mm | m | 49.813 | 99.022 | 3.022.575 |

BD.23200 - ĐỘ SÂU GIẾNG KHOAN TỪ 100m ĐẾN ≤ 150m

Đơn vị tính: đ/1m ống lọc

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thổi rửa giếng khoan, độ sâu giếng từ 100 đến ≤ 150m, máy khoan đập cáp 40kW |  |  |  |  |
| BD.23201 | - Đường kính ống lọc < 219mm | m | 51.101 | 60.313 | 1.000.638 |
| BD.23202 | - Đường kính ống lọc < 300mm | m | 51.866 | 75.617 | 1.473.161 |
| BD.23203 | - Đường kính ống lọc < 450mm | m | 52.630 | 90.920 | 2.196.340 |
|  | Thổi rửa giếng khoan, độ sâu giếng từ 100 đến ≤ 150m, máy khoan xoay 54CV |  |  |  |  |
| BD.23211 | - Đường kính ống lọc < 219mm | m | 51.101 | 60.313 | 1.026.041 |
| BD.23212 | - Đường kính ống lọc < 300mm | m | 51.866 | 75.617 | 1.504.915 |
| BD.23213 | - Đường kính ống lọc < 450mm | m | 52.630 | 90.920 | 2.240.797 |
|  | Thổi rửa giếng khoan, độ sâu giếng từ 100 đến ≤ 150m, máy khoan xoay 300CV |  |  |  |  |
| BD.23221 | - Đường kính ống lọc < 219mm | m | 51.101 | 60.313 | 1.465.297 |
| BD.23222 | - Đường kính ống lọc < 300mm | m | 51.866 | 75.617 | 2.053.984 |
| BD.23223 | - Đường kính ống lọc < 450mm | m | 52.630 | 90.920 | 3.009.493 |

BD.23300 - ĐỘ SÂU GIẾNG KHOAN TỪ 150m ĐẾN ≤ 200m

Đơn vị tính: đ/1m ống lọc

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thổi rửa giếng khoan, độ sâu giếng từ 150 đến ≤ 200m, máy khoan đập cáp 40kW |  |  |  |  |
| BD.23301 | - Đường kính ống lọc < 219mm | m | 51.982 | 62.114 | 1.457.106 |
| BD.23302 | - Đường kính ống lọc < 300mm | m | 52.767 | 77.867 | 2.155.664 |
|  | Thổi rửa giếng khoan, độ sâu giếng từ 150 đến ≤ 200m, máy khoan xoay 54CV |  |  |  |  |
| BD.23311 | - Đường kính ống lọc < 219mm | m | 51.982 | 62.114 | 1.484.627 |
| BD.23312 | - Đường kính ống lọc < 300mm | m | 52.767 | 77.867 | 2.190.065 |
|  | Thổi rửa giếng khoan, độ sâu giếng từ 150 đến ≤ 200m, máy khoan xoay 300CV |  |  |  |  |
| BD.23321 | - Đường kính ống lọc < 219mm | m | 51.982 | 62.114 | 1.960.486 |
| BD.23322 | - Đường kính ống lọc < 300mm | m | 52.767 | 77.867 | 2.784.890 |

BD.24100 - CHÈN SỎI, SÉT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Chèn sỏi, sét theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: đ/1 m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chèn sỏi, chèn sét |  |  |  |  |
| BD.24101 | Chèn sỏi bằng máy khoan đập cáp 40kW | m3 | 108.150 | 54.012 | 80.393 |
| BD.24102 | Chèn sét | m3 | 22.050 | 36.008 |  |
| BD.24111 | Chèn sỏi bằng máy khoan xoay 54CV | m3 | 108.150 | 54.012 | 101.232 |
| BD.24121 | Chèn sỏi bằng máy khoan xoay 300CV | m3 | 108.150 | 54.012 | 461.558 |

BD.25100 - VẬN CHUYỂN MÙN KHOAN

Thành phần công việc:

Di chuyển xe bồn hút mùn từ nơi để máy đến công trình, quay lùi xe vào vị trí hút mùn, kê chèn xe, lắp hệ thống hút mùn, hút mùn vào xe, tháo hệ thống hút mùn, rửa hệ thống hút và xe (nếu cần), lắp lại hệ thống hút vào xe, vận chuyển mùn khoan đến nơi quy định, quay lùi xe vào vị trí xả mùn, lắp hệ thống xả mùn, xả mùn, tháo hệ thống xả mùn, rửa hệ thống xả và xe (nếu cần), lắp lại hệ thống xả vào xe, di chuyển xe quay lại công trình (hoặc về nơi để xe). Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: đ/10 m3 mùn khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vận chuyển mùn khoan |  |  |  |  |
| BD.25101 | - Cự ly vận chuyển ≤ 0,5km | 10m3 |  | 6.301 | 291.423 |
| BD.25102 | - Cự ly vận chuyển ≤ 1km | 10m3 |  | 6.752 | 315.912 |
| BD.25103 | - Cự ly vận chuyển ≤ 2km | 10m3 |  | 8.552 | 385.095 |
| BD.25104 | - Cự ly vận chuyển ≤ 3km | 10m3 |  | 9.902 | 454.277 |
| BD.25105 | - Cự ly vận chuyển ≤ 4km | 10m3 |  | 11.253 | 506.929 |
| BD.25106 | - Cự ly vận chuyển ≤ 5km | 10m3 |  | 12.153 | 560.193 |
| BD.25107 | - Cự ly vận chuyển ≤ 6km | 10m3 |  | 13.503 | 607.335 |
| BD.25108 | - Cự ly vận chuyển ≤ 7km | 10m3 |  | 14.403 | 653.865 |
| BD.25109 | - Cự ly vận chuyển ≤ 8km | 10m3 |  | 15.303 | 700.395 |
| BD.25110 | - Cự ly vận chuyển ≤ 9km | 10m3 |  | 16.204 | 729.782 |
| BD.25111 | - Cự ly vận chuyển ≤ 10km | 10m3 |  | 16.654 | 758.557 |

BD.26000 - LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN NHÀ MÁY NƯỚC

BD.26100 - LẮP ĐẶT CHỤP LỌC SỨ, CHỤP LỌC NHỰA

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vật liệu, rà cạo rãnh chụp lọc, sàn, dầm bể, kiểm tra kích thước của bán sản phẩm.

- Gắn măng sông vào tấm đan bê tông.

- Lắp đuôi chụp lọc vào măng sông, lớp đầu chụp lọc vào măng sông.

- Gắn vữa xi măng chèn, căn chỉnh chụp lọc.

- Kiểm tra khoảng cách của các chụp lọc.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD.26101 | Lắp đặt chụp lọc sứ | cái | 55.064 | 1.257 |  |
| BD.26102 | Lắp đặt chụp lọc nhựa | cái | 40.064 | 1.257 |  |

Ghi chú:

Trong đơn giá chưa tính đến chi phí về bơm nước thử bể và kiểm tra sự hoạt động của chụp lọc, bể lọc. Khi lắp hoàn chỉnh sẽ tính thêm các chi phí này theo công suất thực tế của bể lọc.

BD.26200 - LẮP ĐẶT CHẬU ĐIỆN GIẢI

Thành phần công việc:

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, kiểm tra thiết bị theo yêu cầu thiết kế.

- Đặt giá chậu điện giải, kê kích đúng vị trí cố định. Đo lấy dấu các ống nhựa, gắn mối nối với thành chậu và máng phân phối nước.

- Trộn vữa chống axit và xảm mối nối.

- Kiểm tra khoảng cách giũa các tấm kính thanh, chì, chiều cao giảm của các tấm kính sau khi gắn vữa.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD.26201 | Lắp đặt chậu điện giải | cái | 4.000.400 | 45.833 |  |

Ghi chú:

Nếu chậu điện giải đã có sẵn thì đơn giá lắp đặt chậu bằng 0,5 nhân công lắp trong bảng.