## Phi kiem dinh PTD
II. MỨC THU PHÍ KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO
(Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2002/TT-BTC ngày 25 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính)
TT | Tên phương tiện đo | Phạm vi đo | Cấp / độ | Đơn giá | Ghi chú
|  |  | chính xác | 1000đ
1 | Độ dài
1.1 | Thước thương nghiệp | đến 1000mm | 1mm | 2008-10-20 | Mức sau dành
cho KĐ hàng loạt
1.2 | Thước cuộn | đến 10m | ccx1 | 50/40 | Mức sau dành
cho KĐ hàng loạt
|  | trên 10m | ccx1 | +10/1m | Áp dụng mức thu
|  |  |  | cộng thêm | trên và cộng thêm
|  | đến 10 m | ccx 2 | 40/30 | Mức sau dành
cho KĐ hàng loạt
|  | trên 10m | ccx 2 | +5/1m | Áp dụng mức thu
|  |  |  | cộng thêm | trên và cộng thêm
1.3 | Taximet |  | ( ±2 % độ dài) | 70
( ±3% thời gian)
2 | Khối lượng
2.1 | Bộ quả cân
2.1.1 | Bộ quả cân E2 | Từ 1mgđến 500mg |  | 10+20/quả | - Phần trước dấu + là chi
|  | Từ 1g đến 100g |  | 10+30/quả | phí hành chính cố định
|  | Từ 100g đến 500g | Cấp E2 | 10+40/quả | cho 1 lần kiểm định
|  | Trên 500g đến 2kg |  | 10+70/quả | (1 hoặc nhiều PT đo)
|  | Từ 5kg đến 20kg |  | 100/quả | - Phần sau dấu cộng là
|  | 50kg |  | 160/quả | chi phí cho việc thực
2.1.2 | Bộ quả cân F1 | Từ 1mgđến 500mg |  | 10+10/quả | hiện KĐ từng PT đo
|  | Từ 1g đến 100g |  | 10+20/quả
|  | Từ 100g đến 500g |  | 10+30/quả
|  | Trên 500g đến 2kg | Cấp F1 | 10+40/quả
|  | Từ 5kg đến 20kg |  | 50/quả
|  | 50kg |  | 100/quả
2.1.3 | Bộ quả cân F2 | Từ 1mgđến 500mg |  | 10+5/1quả
|  | Từ 1g đến 100g |  | 10+10/1quả
|  | Từ 100g đến 500g | Cấp F2 | 10+20/1quả | Xem ghi chú tại
|  | Trên 500g đến 2kg |  | 10+30/1quả | mục 2.1.1
|  | Từ 5kg đến 20kg |  | 40/quả
|  | 50kg |  | 70/quả
2.1.4 | Bộ quả cân M1 | Từ 10mg đến 500mg |  | 10+2/1quả
|  | Từ 1g đến 100g |  | 10+2/1quả
|  | Từ 100g đến 500g | Cấp M1 | 10+5/1quả | Xem ghi chú tại
|  | Trên 500g đến 2kg |  | 10+10/1quả | mục 2.1.1
|  | Từ 5kg đến 20kg |  | 25/quả
|  | 500kg |  | 60/quả
2.1.5 | Bộ quả cân M2 | đến 200g |  | 10+1,5/1quả
|  | đến 2kg |  | 10+5/1quả | Xem ghi chú tại
|  | đến 20kg | Cấp M2 | 10+10/1quả | mục 2.1.1
|  | đến 50kg |  | 25/quả
2.2 | Cân các loại | Mức cân lớn nhất | Cấp
2.2.1 | Cân phân tích, cân kỹ thuật | đến 200g | 1 | 100
|  | đến 200g | 2 | 70
|  | đến 5kg | 1 | 120
|  | đến 5kg | 2 | 80
|  | Trên 5 kg | 1 | 200
|  | Trên 5 kg | 2 | 140
2.2.2 | Cân thông dụng | Mức cân lớn nhất
- | Cân treo | Đến 10 kg | 4 | 10+1,5/cái | Xem ghi chú tại
|  | Đến 100kg | 4 | 10+3/cái | mục 2.1.1
|  | Trên 100 kg | 4 | 10+5/cái
- | Cân đồng hồ lò xo
|  | Đến 5kg | 4 | 10+2/cái
|  | Đến 30kg | 4 | 10+3,5/cái
|  | Đến 60 kg | 4 | 10+5/cái
|  | Trên 60 cân | 4 | 10+7/cái
- | Cân đĩa | Đến 20 kg | 3 | 2008-08-12 | Mức sau dành cho KĐ
|  | Trên 20 kg | 3 | 2008-10-15 | hàng loạt
- | Cân bàn | Đến 500 kg | 3 | 50/40 | Mức sau dành cho KĐ
|  | Đến 1000 kg | 3 | 100/80 | hàng loạt
|  | Trên 1000 kg | 3 | 250
2.2.3 | Cân ô tô | đến 10 tấn | 3 | 800
|  | đến 30 tấn | 3 | 1000
|  | đến 60 tấn | 3 | 2000
|  | Trên 60 tấn | 3 | 2,000+25/t thêm
2.2.4 | Cân toa xe tĩnh | Đến 100 tấn | 3 | 3100
|  | Trên 100 tấn | 3 | 3,100+30/t thêm
2.2.5 | Cân toa xe động | Đoàn tầu | 0,5;1;2 | 3500
2.2.6 | Cân kiểm tra quá tải | đến 10 tấn | 4 | 700
|  | Trên 10 tấn | 4 | 900
2.2.7 | Cân băng tải | Năng suất cân | 0,5;1;2
|  | đến 100t/h |  | 750
|  | đến 500t/h |  | 1000
|  | đến 1500t/h |  | 1400
|  | Trên 500t/h |  | 1800
3 | Dung tích lưu lượng
3.1 | PTĐ dung tích thông dụng
3.1.1 | Cốc, ca, đong | đến 2 lít | 1 | 10+2/cái | Xem ghi chú tại
3.1.2 | Bình đong | đến 20 lít | 1 | 10+5/cái | mục 2.1.1
3.1.3 | Thùng đong, chum đong | đến 50 lít | 1 | 15
|  | đến 100 lít | 1 | 25
|  | trên 100 lít |  | 25+0,2/1lít thêm
3.2 | Bể đong cố định | Dung tích | ( ± %)
3.2.1 | Bể đong cố định toàn phần
|  | đến 10m3 | 0,5 | 200
|  | đến 20m3 | 0,5 | 300
3.2.2 | Bể đong cố định kiểu
| trụ đứng | đến 10m3 | 0,5 | 350
|  | đến 20m3 | 0,5 | 430
|  | đến 50m3 | 0,5 | 510
|  | đến 100m3 | 0,5 | 750
|  | đến 500m3 | 0,5 | 1500
|  | đến 1000m3 | 0,5 | 1,500 + 1,5/1m3 | thêm
|  | đến 5000m3 | 0,5 | 1,500 + 1/1m3 | thêm
|  | trên 5000m3 | 0,5 | 1,500 + 0,5/1m3 | thêm
3.2.3 | Bể đong cố định kiểu trụ
| ngang - phương pháp hình | đến 10m3 | 0,5 | 350
| học | đến 20m3 | 0,5 | 430
|  | trên 20m3 | 0,5 | 430 + 10/1m3 | thêm
3.2.4 | Bể đong cố định kiểu trụ
| ngang ( phương pháp | đến 10m3 | 0,5 | 600
| dung tích) | đến 20m3 | 0,5 | 750
|  | trên 20m3 | 0,5 | 750 + 15/1m3 | thêm
3.3 | Xitec ôtô | Dung tích | ( ± %)
|  | đến 5m3 | 0,5 | 100
|  | đến 10m3 | 0,5 | 120
|  | đến 15m3 | 0,5 | 150
|  | trên 15m3 | 0,5 | 150+3/1 m3 thêm
3.4 | Cột đo nhiên liệu | Lưu lượng | ( ± %)
|  | đến 120l/ph | (0,2 - 0,5)% | 100
|  | trên 120l/ph | (0,2 - 0,5)% | 120
3.5 | Đồng hồ đo nước cấp đo | Đường kính (mm) | ( ± %)
lường A, B và C
3.5.1 | Đồng hồ đo nước lạnh | 15-25 | (2 - 5)% | 2008-09-15 | Mức sau dành
|  | 32-50 | (2 - 5)% | 80 | cho KĐ hàng loạt
|  | 80-150 | (2 - 5)% | 600
|  | 200 đến 400 | (2 - 5)% | 1000
3.6 | Đồng hồ đo xăng dầu | Đường kính (mm) | ( ± %)
|  | 15 - 25 | 0,5 | 240
|  | đến 50 | 0,5 | 600
|  | đến 100 | 0,5 | 1500
|  | đến 150 | 0,5 | 2000
|  | 15 - 25 | 0,2 | 500
|  | đến 50 | 0,2 | 900
|  | đến 100 | 0,2 | 2000
|  | đến 150 | 0,2 | 2500
3.7 | Bình chuẩn dung tích | Dung tích lớn nhất
|  | 10 L | Hạng 1 | 600/300 | Ban đầu/Định kỳ
|  | 20 L | 650/350
|  | 50 L | 2000/550
|  | Đến 20 L | Hạng 2 | 55 | Định kỳ
|  | 50 L, 100L | 90
|  | 200L | 110
4 | Áp suất
4.1 | Áp kế
4.1.1 | Áp kế oxy (khí) | ( 0-25 ) bar | Từ 1 đến 6 | 25
|  | (25 -160 ) bar |  | 35
|  | (160 - 600 ) bar |  | 45
|  | trên 600 bar |  | 75
4.1.2 | Áp kế dùng cho chất lỏng | ( 0-25 ) bar | Từ 1 đến 6 | 25
|  | (25 -160 ) bar |  | 30
|  | (160 - 600 ) bar |  | 40
|  | ( 600-1500) bar |  | 70
|  | (1500-2500) bar |  | 100
4.1.3 | Áp kế oxy (khí) | ( 0-25 ) bar | Từ 0,16 đến 0,6 | 200
|  | (25 -160 ) bar |  | 300
|  | (160 - 600 ) bar |  | 400
|  | ( 600-1500) bar |  | 650
|  | (1500-2500) bar |  | 700
4.1.4 | Áp kế dùng cho chất lỏng | ( 0-25 ) bar | Từ 0,16 đến 0,6 | 150
|  | (25 -160 ) bar |  | 200
|  | (160 - 600 ) bar |  | 300
|  | ( 600-1500) bar |  | 400
|  | (1500-2500) bar |  | 500
4.1.5 | Áp kế màng, hộp | (0-40)bar | Từ 1 đến 6 | 60
4.1.6 | Áp kế cột nước | (0-1,5) bar | Từ 1 đến 2,5 | 100
4.1.7 | Áp kế cột thuỷ ngân | (0-1) bar | Từ 1 đến 2,5 | 180
4.1.8 | Chân không kế lò so | (-1 - 0)bar | Từ 1,5 đến 4 | 50
4.1.9 | Áp/Chân không kế | (-1 - 2,5)bar | Từ 1,5 đến 4 | 50
4.1.10 | Vi áp kế | (0-1500) Pa | 2 | 120
|  | (0-1500) Pa | 1 | 150
|  | (0-2500) Pa | 2 | 120
|  | (0-2500) Pa | 1 | 150
4.2 | Huyết áp kế
4.2.1 | Huyết áp kế thuỷ ngân, lò xo | (0-300) torr | 1-2,5 | 10+5/1cái | Đến 20 cái
xem ghi chú 2.1.1
|  |  |  | 10+3/1cái | Từ cái thứ 21
xem ghi chú 2.1.1
4.2.2 | Huyết áp kế chỉ thị hiện số | (0-300) torr | 1-2,5 | 1900-01-19
4.3 | Áp kế pitông
4.3.1 | Áp kế pitông chất lỏng | đến 600 bar | Từ 0,15 đến 0,6 | 400
|  | đến 1400 bar | Từ 0,15 đến 0,6 | 600
4.3.2 | Áp kế pitông khí | đến 250 bar | Từ 0,15 đến 0,6 | 600
|  | đến 600 bar | Từ 0,15 đến 0,6 | 800
5 | Nhiệt độ
5.1 | Nhiệt kế |  | Vạch chia
5.1.1 | Nhiệt kế thuỷ tinh chất lỏng
|  | (-20 - 5)0C | (0,5 - 1)0C | 40/30 | Mức sau dành
|  | (-5 - 105)0C |  | 50/40 | cho KĐ hàng loạt
|  | (100 - 300)0C |  | 60/50
|  | (300 - 500)0C |  | 70/60
5.1.2 | Nhiệt kế thuỷ tinh thuỷ ngân
|  | (0 - 50)0C | (1 - 5)0C | 40
|  | (0 - 100)0C | (1 - 5)0C | 50
|  | (0 - 200)0C | (1 - 5)0C | 60
|  | (0 - 300)0C | (1 - 5)0C | 70
5.1.3 | Nhiệt kế áp suất
|  | (0 - 100)0C | (1 - 10)0C | 40
|  | (0 - 200)0C | (1 - 5)0C | 50
|  | (0 - 300)0C | (1 - 5)0C | 60
|  | (0 - 450)0C | (1 - 10)0C | 70
5.1.4 | Nhiệt kế điện tử | (0 - 700)0C | A, B | 90
5.2 | Nhiệt kế y học | (35 - 42)0C | 0,1 - 0,15 | 2008-03-10 | Mức sau dành
cho KĐ hàng loạt
6 | Hoá lý
6.1 | Máy đo dộ ẩm hạt (Ẩm kế) |  | ± %
6.1.1 | Ẩm kế đo gạo, thóc
|  | (6 - 40)% | A&B | 100/1loại hạt
|  | (10-100)% |  | 130/1loại hạt
6.1.2 | Ẩm kế đo cà phê, bắp
|  | (6 - 40)% | A,B | 150/1loại hạt
|  | (10-100)% |  | 220/1loại hạt
6.2 | Máy đo nồng độ cồn
| (Cồn kế) | (0 - 100)%V | 1% | 80
|  | (0 - 100)%V | 0,5% | 100
6.3 | Tỷ trọng kế | (0,65 - 2)g/cm3
6.3.1 | Tỷ trọng xăng dầu | (0,650 - 0,008)g/cm3 | 0,0005g/cm3 | 120
|  | (0,650 - 0,800)g/cm3 | > 0,0005g/cm3 | 110
|  | (0,800 - 1,070)g/cm3 | 0,0005g/cm3 | 110
|  | (0,800 - 1,070)g/cm3 | > 0,0005g/cm3 | 80
6.3.2 | Tỷ trọng kế khác | (1,070 - 1,400)g/cm3 | 0,0005g/cm3 | 110
|  | (1,070 - 1,400)g/cm3 | > 0,0005g/cm3 | 1900-03-20
|  | (1,400 - 2,000)g/cm3 | 0,0005g/cm3 | 120
|  | (1,400 - 2,000)g/cm3 | > 0,0005g/cm3 | 110
6.4 | Máy đo pH
6.4.1 | Máy đo pH | 0 đến 14 pH | d ≤ 0,05 pH | 250
|  | 0 đến 14 pH | d > 0,05 pH | 150
6.5 | Phương tiện đo dộ ẩm không khí (Nhiệt ẩm kế)
6.5.1 | Nhiệt ẩm kế tóc | (10 đến 100)%RH | d>3% RH | 80
|  | 0 đến 50 oC | và d> 1oC
6.5.2 | Nhiệt ẩm kế Assman | (10 đến 100)%RH | d>3% RH | 160
|  | 0 đến 50 oC | và d> 1oC
6.5.3 | Nhiệt ẩm kế chỉ thị số có | (10 đến 98)% RH | d≤3% RH | 350
| tự ghi | 0 đến 50 oC | và d≤ 1oC
6.5.4 | Nhiệt ẩm kế chỉ thị số không | (10 đến 98)% RH | d ≤3% RH | 270
| có tự ghi | 0 đến 50 oC | và d ≤ 1oC
6.5.5 | Nhiệt ẩm kế chỉ thị số có | (10 đến 98)% RH | d >3% RH | 270
| tự ghi | 0 đến 50 oC | và d > 1oC
6.5.6 | Nhiệt ẩm kế chỉ thị số không | (10 đến 98)% RH | d >3% RH | 270
| có tự ghi | 0 đến 50 oC | và d > 1oC
6.6 | Máy đo độ ồn | Max 140 dB | d ≥ 0,1 dB | 270
7 | Điện, điện từ
7.1 | Công tơ điện 1 pha | cường độ dòng
7.1.1 | Công tơ điện 1 pha | Đến 50A | 1 | 17 | Mức sau dành
|  | Đến 50A | 200% | 2008-09-12 | cho KĐ hàng loạt
|  | Trên 50A | 100% | 1900-01-19
|  | Trên 50A | 200% | 2008-10-14
7.2 | Công tơ điện 3 pha
7.2.1 | Công tơ điện 3 pha-3 phần tử | Đến 50A | 0,5 | 250
|  | Đến 50A | 1 | 150
|  | Đến 50A | 2 | 100
7.2.2 | Công tơ điện 3 pha-2 phần tử | Đến 50A | 0,5 | 240
|  | Trên 50A | 0,5 | 250
|  | Đến 50A | 1 | 150
|  | Trên 50A | 1 | 200
|  | Đến 50A | 200% | 100
|  | Trên 50A | 200% | 200
7.3 | Biến dòng đo lường (TI) | Cường độ dòng |  |  | Mỗi tỷ lệ sau thu bằng
| hạ thế |  |  |  | 50% tỷ lệ đầu
7.3.1 | Biến dòng đo lường (Ti) | Đến 5 kA | 1 | 30
|  | Đến 5 kA | 0,5 | 40
|  | Đến 5 kA | 0,1 | 50
|  | Đến 5 kA | 0,05 | 60
7.3.2 | Biến áp đo lường (TU) | Điện áp
|  | Đến 35 kV | 1 | 60 | Mỗi tỷ lệ sau thu bằng
|  | Đến 35 kV | 0,5 | 80 | 50% tỷ lệ đầu
|  | Đến 35 kV | 0,1 | 100
|  | Đến 35 kV | 0,05 | 150
|  | Đến 110 kV | 1 | 150
|  | Đến 110 kV | 0,5 | 200
|  | Đến 110 kV | 0,1 | 250
|  | Đến 110 kV | 0,05 | 300
7.4 | Máy đo điện trở
7.4.1 | Máy đo điện trở cách điện | (10-3 x106)Ώ | 0,5 - 5 | 80
7.4.2 | Máy đo điện trở tiếp đất | (106 x 1010)Ώ | 0,5 - 5 | 150
7.5 | Máy điện tim | (1-100) Hz | Đến ± 5% | 100 | Cho mỗi kênh đo
(2-300)μV
7.6 | Máy điện não | (1-100) Hz | Đến ± 5% | 120 | Cho mỗi kênh đo
(2-300)μV
7.7 | Máy đo tốc độ xe cơ giới | Từ 0 đến 300km/h | ± 5% | 1000
8 | Bức xạ
8.1 | Máy xạ trị |  | Đến ± 15%
8.1.1 | Máy xạ trị cobalt |  |  | 300/1yếu tố
8.1.2 | Máy xạ trị tia X |  |  | 400/1yếu tố
8.1.3 | Máy đo liều xạ trị |  |  | 800/1giá trị
năng lượng
8.2 | Máy X quang |  | Đến ± 4%
8.2.1 | Máy chụp X quang chuẩn |  |  | 250/1 yếu tố
đoán
8.2.2 | Máy chụp, chiếu X quang:
| Phần chiếu, phần chụp và |  |  | 400/1 yếu tố
chuẩn đoán
Ghi chú:
1. Phí kể trên được tính tại địa điểm cố định hoặc lưu động của cơ quan kiểm định.
2. Khi kiểm định cùng một lúc nhiều phương tiện đo cùng kiểu, cùng cấp/hạng chính xác và cùng phạm vi đo, thì
phương tiện đo thứ 21 trở đi được tính theo mức thu kiểm định hàng loạt.
3. Phí kể trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng và các chi phí khác để hiệu chỉnh thiết bị.