TẬP III – KHU VỰC III

Chương 1.

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI CÔNG

01.1000 CÔNG TÁC PHÁT TUYẾN VÀ CHẶT CÂY

Thành phần công việc:

- Xác định những đoạn tuyến phải phát (chiều dài, chiều rộng, chiều ngang tuyến, các vị trí cột, các loại cây phải chặt).

- Chặt và đào gốc cây có đường kính ≤10cm, vận chuyển ra khỏi phạm vi tuyến, lấp san lại sau khi đào.

- Nếu cây có đường kính >10cm được tính theo mức chặt và đào gốc cây.

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 01.1100 | Công tác phát tuyến loại I, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 |  |  |  |  |  |
| 01.1110 01.1111 01.1112 01.1113 01.1121 01.1122 01.1123 01.1131 01.1132 01.1133 | Tương đối bằng phẳng 0 cây 2 cây 3 cây Sườn dốc > 25 độ 0 cây 2 cây 3 cây Sình lầy 0 cây 2 cây 3 cây | 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 |  | 15.304 22.956 26.488 17.659 26.341 31.933 19.866 29.873 34.582 |  | 15.304 22.956 26.488 17.659 26.341 31.933 19.866 29.873 34.582 |
| 01.1200 | Công tác phát tuyến loại II, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 |  |  |  |  |  |
| 01.1210 01.1211 01.1212 01.1213 01.1214 01.1215 01.1221 01.1222 01.1223 01.1224 01.1225 01.1231 01.1232 01.1233 01.1234 01.1235 | Tương đối bằng phẳng 0 cây 2 cây 3 cây 5 cây > 5 cây Sườn dốc >25 độ 0 cây 2 cây 3 cây 5 cây > 5 cây Sình lầy 0 cây 2 cây 3 cây 5 cây > 5 cây | 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 |  | 19.572 29.431 34.140 42.087 53.124 22.515 33.846 39.291 48.415 60.923 25.458 38.261 44.441 54.742 69.017 |  | 19.572 29.431 34.140 42.087 53.124 22.515 33.846 39.291 48.415 60.923 25.458 38.261 44.441 54.742 69.017 |
| 01.1300 | Công tác phát tuyến loại III, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 |  |  |  |  |  |
| 01.1310 01.1311 01.1312 01.1313 01.1314 01.1315 01.1321 01.1322 01.1323 01.1324 01.1325 01.1331 01.1332 01.1333 01.1334 01.1335 | Tương đối bằng phẳng 0 cây 2 cây 3 cây 5 cây > 5 cây Sườn dốc >25 độ 0 cây 2 cây 3 cây 5 cây > 5 cây Sình lầy 0 cây 2 cây 3 cây 5 cây > 5 cây | 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 |  | 22.515 32.080 36.936 44.883 56.067 25.752 36.789 42.381 51.505 65.779 29.284 41.645 47.973 58.421 72.843 |  | 22.515 32.080 36.936 44.883 56.067 25.752 36.789 42.381 51.505 65.779 29.284 41.645 47.973 58.421 72.843 |
| 01.1400 | Công tác phát tuyến loại IV, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 |  |  |  |  |  |
| 01.1410 01.1411 01.1412 01.1413 01.1421 01.1422 01.1423 01.1431 01.1432 01.1433 | Tương đối bằng phẳng 0 cây 2 cây 3 cây Sườn dốc >25 độ 0 cây 2 cây 3 cây Sình lầy 0 cây 2 cây 3 cây | 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 |  | 24.575 34.876 40.321 28.254 39.880 46.207 31.933 45.324 52.388 |  | 24.575 34.876 40.321 28.254 39.880 46.207 31.933 45.324 52.388 |

| Bảng quy đổi ra cây tiêu chuẩn | Hệ số |
| --- | --- |
| Đường kính cây từ: 10 - 20 cm Đổi ra cây tiêu chuẩn 20 – 30 cm 30 – 40 cm > 40 – 50 cm > 50 – 60 cm | 1,0 1,5 3,5 6,0 15,0 |

01.2000 CÔNG TÁC CHẶT CÂY

01.2100 CHẶT CÂY BẰNG THỦ CÔNG

Quy định áp dụng

Công tác chặt cây chỉ áp dụng cho công tác giải phóng hành lang tuyến, mở đường vận chuyển vật liệu, giải phóng mặt bằng để thi công móng, dựng cột, kéo rải căng dây

Thành phần công việc:

- Chặt cây, đốn cành, ngọn, vận chuyển trong phạm vi 30m.

- Chặt cây thành từng khúc dài 4 đến 5 mét để tại chỗ.

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 01.2110 | Chặt cây ở địa hình tương đối bằng phẳng |  |  |  |  |  |
| 01.2111 01.2112 01.2113 01.2114 01.2115 01.2116 01.2117 01.2120 01.2121 01.2122 01.2123 01.2124 01.2125 01.2126 01.2127 | Đường kính cây ≤ 20 cm ≤ 30 cm ≤ 40 cm ≤ 50 cm ≤ 60 cm ≤ 70 cm > 70 cm Chặt cây ở sườn đồi dốc > 25 độ Đường kính cây ≤ 20 cm ≤ 30 cm ≤ 40 cm ≤ 50 cm ≤ 60 cm ≤ 70 cm > 70 cm | cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây |  | 1.913 3.679 7.652 14.421 31.344 75.050 141.859 2.207 4.120 8.977 16.334 45.913 98.448 161.873 |  | 1.913 3.679 7.652 14.421 31.344 75.050 141.859 0 2.207 4.120 8.977 16.334 45.913 98.448 161.873 |

Trường hợp chặt cây ở chỗ lầy nước thì đơn giá được nhân với hệ số 2

01.2200 CHẶT CÂY BẰNG MÁY CẦM TAY

Thành phần công việc

- Chặt cây bằng máy, đốn cành, ngọn, vận chuyển trong phạm vi 30m.

- Chặt cây thành từng khúc dài 4 đến 5 mét để tại chỗ

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 01.2210 | Chặt cây ở địa hình tương đối bằng phẳng |  |  |  |  |  |
| 01.2211 01.2212 01.2213 01.2214 01.2215 01.2216 01.2217 01.2220 01.2221 01.2222 01.2223 01.2224 01.2225 01.2226 01.2227 | Đường kính cây ≤ 20 cm ≤ 30 cm ≤ 40 cm ≤ 50 cm ≤ 60 cm ≤ 70 cm > 70 cm Chặt cây ở sườn đồi dốc > 25 độ Đường kính cây ≤ 20 cm ≤ 30 cm ≤ 40 cm ≤ 50 cm ≤ 60 cm ≤ 70 cm > 70 cm | cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây |  | 1.030 1.913 3.826 7.211 15.746 37.525 70.930 1.177 2.207 4.562 8.241 18.100 43.117 80.936 | 3.900 4.964 6.382 8.510 10.992 14.183 18.438 4.609 5.673 7.801 9.928 13.119 17.019 21.983 | 4.930 6.877 10.208 15.720 26.737 51.708 89.367 0 5.787 7.880 12.362 18.169 31.219 60.136 102.920 |

Trường hợp chặt cây ở chỗ lầy nước thì đơn giá được nhân với hệ số 2

01.3000 ĐÀO GỐC CÂY TẠI VỊ TRÍ THI CÔNG MÓNG CỘT

Thành phần công việc

Đào gốc cây (cả rễ) theo yêu cầu, vận chuyển trong phạm vi 30m.

01.3100 ĐỊA HÌNH TƯƠNG ĐỐI BẰNG PHẲNG

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 01.3101 01.3102 01.3103 01.3104 01.3105 01.3106 01.3107 | Đường kính gốc cây: ≤ 20 cm ≤ 30 cm ≤ 40 cm ≤ 50 cm ≤ 60 cm ≤ 70 cm > 70 cm | Gốc cây Gốc cây Gốc cây Gốc cây Gốc cây Gốc cây Gốc cây |  | 2.796 5.298 9.860 19.130 45.619 85.645 153.485 |  | 2.796 5.298 9.860 19.130 45.619 85.645 153.485 |

01.3200 ĐỊA HÌNH SƯỜN ĐỒI DỐC > 25 ĐỘ

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 01.3201 01.3202 01.3203 01.3204 01.3205 01.3206 01.3207 | Đường kính gốc cây: ≤ 20 cm ≤ 30 cm ≤ 40 cm ≤ 50 cm ≤ 60 cm ≤ 70 cm > 70 cm | gốc gốc gốc gốc gốc gốc gốc |  | 3.237 6.136 11.331 21.926 52.388 98.448 176.441 |  | 3.237 6.136 11.331 21.926 52.388 98.448 176.441 |

01.4000 ĐÀO BỤI CÂY TẠI VỊ TRÍ THI CÔNG MÓNG CỘT

01.4100 ĐÀO BỤI CÂY KHÁC – ĐỊA HÌNH TƯƠNG ĐỐI BẰNG PHẲNG

Thành phần công việc

Đào bụi cây theo yêu cầu, vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 01.4101 01.4102 01.4103 01.4104 01.4105 01.4106 01.4107 | Đào bụi cây Đường kính ≤ 30 cm Đường kính > 30 cm Đào bụi tre Đường kính ≤ 50 cm Đường kính ≤ 70 cm Đường kính ≤ 90 cm Đường kính ≤ 110 cm Đường kính > 110 cm | bụi bụi bụi bụi bụi bụi bụi |  | 7.358 10.595 33.846 50.769 76.227 114.194 171.291 |  | 7.358 10.595 33.846 50.769 76.227 114.194 171.291 |

01.4200 ĐÀO BỤI CÂY, BỤI TRE ĐỊA HÌNH SƯỜN ĐỒI DỐC > 25 ĐỘ

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 01.4201 01.4202 01.4203 01.4204 01.4205 01.4206 01.4207 | Đào bụi cây Đường kính ≤ 30 cm Đường kính > 30 cm Đào bụi tre Đường kính ≤ 50 cm Đường kính ≤ 70 cm Đường kính ≤ 90 cm Đường kính ≤ 110 cm Đường kính > 110 cm | bụi bụi bụi bụi bụi bụi bụi |  | 8.535 12.214 38.997 58.568 87.706 131.558 197.485 |  | 8.535 12.214 38.997 58.568 87.706 131.558 197.485 |

01.5000 LÀM ĐƯỜNG TẠM

Thành phần công việc:

- Đắp nền đường bằng đất đã đào

- San, đầm đúng yêu cầu kỹ thuật

01.5100 THI CÔNG BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 01.5110 01.5111 01.5112 01.5113 01.5114 01.5120 01.5121 01.5122 01.5123 01.5124 01.5130 01.5131 01.5132 01.5133 01.5134 | Tôn tạo đường cũ Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV Đào san đất theo sườn đồi Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV Làm đường mới Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 |  | 10.154 11.478 13.686 15.893 7.358 8.241 11.037 13.391 11.920 12.803 16.040 19.425 |  | 10.154 11.478 13.686 15.893 7.358 8.241 11.037 13.391 11.920 12.803 16.040 19.425 |

01.5200 THI CÔNG BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP CƠ GIỚI

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 01.5110 | Làm đường tạm bằng máy ủi ≤ 75CV |  |  |  |  |  |
| 01.5211 01.5212 01.5213 01.5214 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | 100m3 100m3 100m3 100m3 |  | 41.940 54.742 65.485 79.465 | 234.750 287.292 345.136 456.003 | 276.690 342.034 410.620 535.468 |
| 01.5220 | Làm đường tạm bằng máy ủi ≤ 110CV |  |  |  |  |  |
| 01.5221 01.5222 01.5223 01.5224 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | 100m3 100m3 100m3 100m3 |  | 41.940 54.742 65.485 79.465 | 204.382 250.175 300.789 405.872 | 246.322 304.918 366.273 485.337 |
| 01.5230 | Làm đường tạm bằng máy ủi ≤ 140CV |  |  |  |  |  |
| 01.5231 01.5232 01.5233 01.5234 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | 100m3 100m3 100m3 100m3 |  | 41.940 54.742 65.485 65.485 | 187.511 233.304 233.304 285.364 | 229.451 288.046 298.789 350.848 |

01.6000 LÀM CẦU TẠM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 30m, tiến hành cưa, chặt, lắp vào vị trí đảm bảo kỹ thuật an toàn. (Vật liệu làm bằng cầu tre hoặc gỗ, cho xe thô sơ và người đi lại).

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 01.6000 | Làm cầu tạm trong mọi điều kiện | 10m2 | 236.250 | 47.090 |  | 283.340 |

01.7000 RẢI ĐÁ CHỐNG LÚN

- Rải đá theo yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện công trình, vận chuyển đến trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 01.7000 | Rải đá trong mọi điều kiện | m3 | 125.640 | 16.187 |  | 141.827 |

Ghi chú: - Nếu làm ngầm thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,8

01.8000 SAN MẶT BẰNG

Quy định áp dụng

Áp dụng cho công tác sửa mặt bằng để thi công móng, kho bãi, đường tạm

Thành phần công việc

Chuẩn bị, kiểm tra, đào mặt bằng, san sửa mặt bằng trong mọi điều kiện, theo yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hoàn chỉnh.

01.8100 THI CÔNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 01.8110 01.8111 01.8112 01.8113 01.8114 01.8120 01.8121 01.8122 01.8123 01.8124 | San sửa mặt bằng Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV Đào mặt bằng Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3 m3 |  | 736 833 1.030 1.177 6.769 10.742 18.395 29.431 |  | 736 833 1.030 1.177 6.769 10.742 18.395 29.431 |

01.8200 THI CÔNG BẰNG CƠ GIỚI KẾT HỢP THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 01.8210 | San mặt bằng bằng máy ủi ≤ 75CV |  |  |  |  |  |
| 01.8211 01.8212 01.8213 01.8214 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | 100m3 100m3 100m3 100m3 |  | 41.940 54.742 65.485 79.465 | 173.532 212.095 284.399 380.806 | 215.472 266.837 349.884 460.217 |
| 01.8220 | San mặt bằng bằng máy ủi ≤ 110CV |  |  |  |  |  |
| 01.8221 01.8222 01.8223 01.8224 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | 100m3 100m3 100m3 100m3 |  | 41.940 54.742 65.485 79.465 | 149.430 183.173 241.017 327.782 | 191.370 237.915 306.501 407.247 |
| 01.8230 | San mặt bằng bằng máy ủi ≤ 140CV |  |  |  |  |  |
| 01.8231 01.8232 01.8233 01.8234 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | 100m3 100m3 100m3 100m3 |  | 41.940 54.742 65.485 79.465 | 139.790 173.532 231.376 308.501 | 181.729 228.274 296.861 387.966 |

01.9000 LÀM KHO TẠM

Thành phần công việc:

Làm kho theo yêu cầu kỹ thuật (kể cả đào hệ thống rãnh thoát nước)

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 01.9001 01.9002 | Kho kín Kho hở | m2 sd m2 sd | 166.226 118.991 | 24.281 21.926 |  | 190.506 140.918 |

Chương 2.

CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN BỐC DỠ

02.1000 VẬN CHUYỂN THỦ CÔNG

Thành phần công việc

Chuẩn bị bốc, dỡ vận chuyển đến vị trí, đổ thành đống hoặc xếp gọn vào nơi quy định.

01.1100 BỐC DỠ

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 02.1101 02.1102 02.1103 02.1104 02.1105 02.1106 02.1107 02.1108 02.1109 02.1110 02.1111 02.1112 02.1113 02.1114 | Xi măng Cát đen Cát vàng Đá dăm các loại Đá hộc Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV Bùn Nước Ván gỗ cốp pha Cốp pha thép Bu lông, tiếp địa, cốt thép, dây néo | Tấn m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 tấn tấn |  | 2.943 2.060 2.207 3.090 4.268 2.649 2.943 3.826 4.709 3.090 4.268 2.649 4.709 6.033 |  | 2.943 2.060 2.207 3.090 4.268 2.649 2.943 3.826 4.709 3.090 4.268 2.649 4.709 6.033 |
| 02.1115 | Cột thép chưa lắp vận chuyển từng thanh. | tấn |  | 5.592 |  | 5.592 |
| 02.1116 | Cột thép đã lắp vận chuyển từng đoạn | tấn |  | 6.622 |  | 6.622 |
| 02.1117 02.1118 02.1119 02.1120 02.1121 02.1122 02.1123 02.1124 02.1125 02.1126 | Gạch chỉ Cọc tre dài 1,5m đến 2,5m Tre cây d=8-10, dài 6-8m Phụ kiện các loại Cách điện các loại Dây dẫn điện, dây cáp các loại Cấu kiện bê tông đúc sẵn Cột bê tông Bi tum Dụng cụ thi công | 1000v 100 cái 100 cây tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn |  | 6.622 3.385 9.124 6.181 12.214 7.064 6.033 7.358 7.946 4.856 |  | 6.622 3.385 9.124 6.181 12.214 7.064 6.033 7.358 7.946 4.856 |

02.1200 VẬN CHUYỂN BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 02.1210 02.1211 02.1212 02.1213 02.1214 02.1220 02.1221 02.1222 02.1223 02.1224 02.1230 02.1231 02.1232 02.1233 02.1234 02.1240 02.1241 02.1242 02.1243 02.1244 02.1250 02.1251 02.1252 02.1253 02.1254 02.1260 02.1261 02.1262 02.1263 02.1264 02.1270 02.1271 02.1272 02.1273 02.1274 02.1280 02.1281 02.1252 02.1283 02.1284 02.1290 02.1291 02.1292 02.1293 02.1294 02.1310 02.1311 02.1312 02.1313 02.1314 02.1320 02.1321 02.1322 02.1323 02.1324 02.1330 02.1331 02.1332 02.1333 02.1334 02.1340 02.1341 02.1342 02.1343 02.1344 | Vận chuyển xi măng Cự ly 100m 300m 500m >500m Vận chuyển cát đen Cự ly 100m 300m 500m >500m Vận chuyển cát vàng Cự ly 100m 300m 500m >500m Vận chuyển đá dăm các loại Cự ly 100m 300m 500m >500m Vận chuyển đá hộc Cự ly 100m 300m 500m >500m Vận chuyển đất cấp I Cự ly 100m 300m 500m >500m Vận chuyển đất cấp II Cự ly 100m 300m 500m >500m Vận chuyển đất cấp III Cự ly 100m 300m 500m >500m Vận chuyển đất cấp IV Cự ly 100m 300m 500m >500m Vận chuyển bùn Cự ly 100m 300m 500m >500m Vận chuyển nước Cự ly 100m 300m 500m >500m Vận chuyển ván gỗ cốp pha Cự ly 100m 300m 500m >500m Vận chuyển cốt pha thép Cự ly 100m 300m 500m >500m | tấn tấn tấn tấn m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 tấn tấn tấn tấn |  | 71.813 67.545 66.956 66.515 64.749 61.953 61.364 61.070 67.251 64.308 63.719 62.983 70.635 67.692 67.104 66.662 66.515 62.689 61.953 59.746 64.896 62.100 61.512 61.070 67.104 64.013 63.425 62.983 72.254 69.458 68.869 68.428 77.993 75.050 74.461 74.020 50.769 48.709 48.415 48.120 57.833 56.950 49.592 48.415 57.391 55.037 54.301 53.859 85.204 79.906 78.876 78.140 |  | 71.813 67.545 66.956 66.515 64.749 61.953 61.364 61.070 67.251 64.308 63.719 62.983 70.635 67.692 67.104 66.662 66.515 62.689 61.953 59.746 64.896 62.100 61.512 61.070 67.104 64.013 63.425 62.983 72.254 69.458 68.869 68.428 77.993 75.050 74.461 74.020 50.769 48.709 48.415 48.120 57.833 56.950 49.592 48.415 57.391 55.037 54.301 53.859 85.204 79.906 78.876 78.140 |
| 02.1350 | Vận chuyển bu lông, tiếp địa, cốt thép, dây néo |  |  |  |  |  |
| 02.1351 02.1352 02.1353 02.1354 | Cự ly 100m 300m 500m >500m | tấn tấn tấn tấn |  | 110.221 103.451 102.127 93.739 |  | 110.221 103.451 102.127 93.739 |
| 02.1360 | Vận chuyển cột thép chưa lắp vận chuyển từng thanh |  |  |  |  |  |
| 02.1361 02.1362 02.1363 02.1364 | Cự ly 100m 300m 500m >500m | tấn tấn tấn tấn |  | 100.214 94.033 92.856 91.973 |  | 100.214 94.033 92.856 91.973 |
| 02.1370 | Vận chuyển cột thép đã lắp vận chuyển từng đoạn |  |  |  |  |  |
| 02.1371 02.1372 02.1373 02.1374 02.1380 02.1381 02.1382 02.1383 02.1384 | Cự ly 100m 300m 500m >500m Vận chuyển gạch chỉ Cự ly 100m 300m 500m >500m | tấn tấn tấn tấn 1000v 1000v 1000v 1000v |  | 120.227 112.869 111.398 110.368 102.421 77.846 75.786 74.314 |  | 120.227 112.869 111.398 110.368 102.421 77.846 75.786 74.314 |
| 02.1390 | Vận chuyển cọc tre dài 1,5m đến 2,5m |  |  |  |  |  |
| 02.1391 02.1392 02.1393 02.1394 | Cự ly 100m 300m 500m >500m | 100cái 100cái 100cái 100cái |  | 17.953 16.923 16.776 16.629 |  | 17.953 16.923 16.776 16.629 |
| 02.1410 | Vận chuyển tre cây d=8-10, dài 6-8m |  |  |  |  |  |
| 02.1411 02.1412 02.1413 02.1414 02.1420 02.1421 02.1422 02.1423 02.1424 02.1430 02.1431 02.1432 02.1433 02.1434 | Cự ly 100m 300m 500m >500m Vận chuyển phụ kiện các loại Cự ly 100m 300m 500m >500m Vận chuyển sứ các loại Cự ly 100m 300m 500m >500m | 100cây 100cây 100cây 100cây tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn |  | 132.147 124.348 122.729 121.404 99.184 93.150 91.973 90.943 130.234 122.287 120.669 119.491 |  | 132.147 124.348 122.729 121.404 99.184 93.150 91.973 90.943 130.234 122.287 120.669 119.491 |
| 02.1440 | Vận chuyển dây dẫn điện, dây cáp các loại |  |  |  |  |  |
| 02.1441 02.1442 02.1443 02.1444 | Cự ly 100m 300m 500m >500m | tấn tấn tấn tấn |  | 100.214 93.886 92.856 91.973 |  | 100.214 93.886 92.856 91.973 |
| 02.1450 | Vận chuyển cấu kiện bê tông đúc sẵn |  |  |  |  |  |
| 02.1451 02.1452 02.1453 02.1454 02.1460 02.1461 02.1462 02.1463 02.1464 02.1470 02.1471 02.1472 02.1473 02.1474 02.1480 02.1481 02.1482 02.1483 02.1484 | Cự ly 100m 300m 500m >500m Vận chuyển cột bê tông Cự ly 100m 300m 500m >500m Vận chuyển bi tum Cự ly 100m 300m 500m >500m Vận chuyển dụng cụ thi công Cự ly 100m 300m 500m >500m | tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn |  | 90.207 84.615 83.585 82.702 140.241 131.705 129.940 128.762 62.689 56.803 55.625 54.890 91.090 84.615 83.585 82.849 |  | 90.207 84.615 83.585 82.702 140.241 131.705 129.940 128.762 62.689 56.803 55.625 54.890 91.090 84.615 83.585 82.849 |

Ghi chú:

Định mức áp dụng cho vận chuyển bằng gánh bộ, khiêng vác trong điều kiện độ dốc ≤ 15 độ, hoặc bùn nước ≤ 20cm. Nếu gặp địa hình phức tạp thì đơn giá nhân công vận chuyển được nhân các hệ số sau:

- Địa hình vùng cát khô				hệ số 1,5

- Bùn nước ≤ 30cm, hoặc đồi dốc ≤ 20 độ 	hệ số 1,5

- Bùn nước ≤ 40cm, hoặc đồi dốc ≤ 20 độ 	hệ số 2,0

- Bùn nước ≤ 50cm, hoặc đồi dốc ≤ 30 độ 	hệ số 2,5

- Bùn nước ≤ 60cm, hoặc đồi dốc ≤ 35 độ 	hệ số 3,0

- Đường dốc từ 36-40 độ			hệ số 4,5

- Núi cheo leo hiểm trở có độ dốc > 40 độ 	hệ số 6,0

Vận chuyển bằng xe cải tiến, thuyền, bè mảng thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số 0,6.

Cự ly vận chuyển bình quân gia quyền trên toàn tuyến (hoặc một đoạn tuyến, một khoảng néo tùy theo biện pháp tổ chức thi công của từng công trình). Đối với vị trí nằm gần đường mà ôtô vận chuyển vào được thì không được tính bằng vận chuyển bằng thủ công.

02.2000. VẬN CHUYỂN BẰNG CƠ GIỚI KẾT HỢP THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, kiểm tra, xúc dỡ, bốc xếp, chẳng buộc, móc và tháo cáp, xeo bắn, dẹp chướng ngại dọc đường.

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 02.2100 02.2101 02.2102 02.2200 02.2201 02.2302 02.2300 02.2301 02.2302 | Vận chuyển cát và nước Cự ly ≤1km Cự ly >1km Vận chuyển đá sỏi các loại Cự ly ≤1km Cự ly >1km Vận chuyển xi măng bao Cự ly ≤1km Cự ly >1km | m3 m3 m3 m3 tấn tấn |  | 24.134 23.398 25.900 24.575 19.425 18.395 | 48.193 40.161 50.201 42.169 33.467 28.113 | 72.327 63.559 76.101 66.744 52.892 46.507 |
| 02.2400 | Vận chuyển cốt thép, thép thanh, phụ kiện, dây, tre, gỗ, dụng cụ thi công |  |  |  |  |  |
| 02.2401 02.2402 | Cự ly ≤1km Cự ly >1km | tấn tấn |  | 27.224 26.635 | 120.483 73.628 | 147.707 100.264 |
| 02.2500 | Vận chuyển cấu kiện bê tông, cột bê tông |  |  |  |  |  |
| 02.2501 02.2502 02.2600 02.2601 02.2602 | Cự ly ≤1km Cự ly >1km Vận chuyển sứ các loại Cự ly ≤1km Cự ly >1km | tấn tấn tấn tấn |  | 21.338 20.308 29.873 29.284 | 120.483 100.402 120.483 100.402 | 141.820 120.710 150.356 129.686 |

02.3000. BỐC DỠ VẬT LIỆU, PHỤ KIỆN

Đơn giá áp dụng cho vận chuyển bằng cơ giới không có bộ phận bốc dỡ chuyên dùng với điều kiện:

- Vật liệu, phụ kiện để cách chỗ ô tô không quá 30m.

- Bốc lên, dỡ xuống phải gọn gàng thuận tiện cho việc kiểm tra, đo đếm và phải đảm bảo an toàn cho người và vật liệu không bị hư hao.

Thành phần công việc:

- Kê thùng hoặc bục lên xuống, bốc lên hoặc xếp xuống, kê chèn khi bốc lên cũng như xếp xuống theo yêu cầu của từng loại.

02.3100 BỐC LÊN

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 02.3101 02.3102 02.3103 02.3104 02.3105 02.3106 02.3107 02.3108 02.3109 02.3110 02.3111 02.3112 02.3113 02.3114 02.3115 02.3116 | Cát các loại Đá dăm các loại Đá hộc Sỏi Đất đắp Gạch chỉ Xi măng bao Thép thanh cột Tre cây d=8-10cm, L-6-8m Cọc tre, cọc gỗ Cấu kiện thép các loại Phụ kiện Dụng cụ thi công Dây điện các loại Sứ các loại Gỗ các loại | m3 m3 m3 m3 m3 1000v tấn tấn 100cây 100 cọc tấn tấn tấn tấn tấn tấn |  | 4.709 6.328 7.064 6.328 5.298 6.769 6.916 8.094 16.923 5.592 8.682 13.391 6.916 9.271 11.037 4.120 |  | 4.709 6.328 7.064 6.328 5.298 6.769 6.916 8.094 16.923 5.592 8.682 13.391 6.916 9.271 11.037 4.120 |

02.3200 XẾP XUỐNG

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 02.3201 02.3202 02.3203 02.3204 02.3205 02.3206 02.3207 02.3208 02.3209 02.3210 02.3211 02.3212 02.3213 02.3214 02.3215 02.3216 | Cát các loại Đá dăm các loại Đá hộc Sỏi Đất đắp Gạch chỉ Xi măng bao Thép thanh cột Tre cây d=8-10cm, L-6-8m Cọc tre, cọc gỗ Cấu kiện thép các loại Phụ kiện Dụng cụ thi công Dây điện các loại Sứ các loại Gỗ các loại | m3 m3 m3 m3 m3 1000v tấn tấn 100cây 100 cọc tấn tấn tấn tấn tấn tấn |  | 3.090 5.298 6.769 5.298 4.415 6.328 3.090 7.446 8.535 3.090 6.769 6.916 5.150 8.682 11.478 3.679 |  | 3.090 5.298 6.769 5.298 4.415 6.328 3.090 7.446 8.535 3.090 6.769 6.916 5.150 8.682 11.478 3.679 |

Chương 3.

CÔNG TÁC ĐÀO ĐẮP ĐẤT ĐÁ

Công tác đào đắp đất đá phải đảm bảo đúng kích thước, hình dạng, độ dốc taluy theo thiết kế bản vẽ thi công. Khi gặp đất sụt lở phải văng chống, thì chi phí đó được tính ngoài đơn giá đào đắp.

Đơn giá đào đất đã tính chi phí vận chuyển trong phạm vi 10m (để đảm bảo thành mép không bị sụt lỡ hoặc đất trôi xuống hố móng)

Việc tính khối lượng đất đá đào đắp phải áp dụng theo các quy định sau:

- Diện tích hố đào được tính theo diện tích đáy móng (đơn giá đã tính đến độ mở taluy theo từng cấp đất phù hợp với diện tích mặt hố móng tương ứng)

- Khối lượng đất đào là thể tích hố đào

- Khối lượng đất đắp là thể tích phải đắp đã đầm chặt theo yêu cầu kỹ thuật.

- Khối lượng đá phá đá tính theo thể tích khối đá nguyên thổ.

- Đào đất ở vùng sình lầy ngập nước, đơn giá được nhân với hệ số 1,5

Chi phí đắp bờ bao và tát nước vét bùn trước khi đào móng ở nơi sình lầy nước ngập được tính riêng.

03.1000 ĐÀO ĐẤT MÓNG CỘT ĐỘC LẬP

Thành phần công việc:

Đào đất theo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển trong phạm vi 10 mét

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 03.1100 | Đào hố thế, móng néo, móng cột có diện tích đáy móng ≤5m2 độ sâu hố ≤ 1 |  |  |  |  |  |
| 03.1101 03.1102 03.1103 03.1104 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | m3 m3 m3 m3 |  | 8.094 12.508 20.308 32.375 |  | 8.094 12.508 20.308 32.375 |
| 03.1110 | Diện tích đáy móng ≤ 5m2, độ sâu hố đào > 1m |  |  |  |  |  |
| 03.1111 03.1112 03.1113 03.1114 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | m3 m3 m3 m3 |  | 11.478 16.776 24.428 37.819 |  | 11.478 16.776 24.428 37.819 |
| 03.1120 | Diện tích đáy móng ≤ 15m2 độ sâu hố ≤ 2m |  |  |  |  |  |
| 03.1121 03.1122 03.1123 03.1124 03.1130 03.1131 03.1132 03.1133 03.1134 03.1140 03.1141 03.1142 03.1143 03.1144 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV Độ sâu hố ≤ 3m Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV Độ sâu hố > 3m Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 |  | 8.094 11.037 16.482 24.575 8.682 11.773 17.659 25.900 9.712 12.950 18.836 27.518 |  | 8.094 11.037 16.482 24.575 8.682 11.773 17.659 25.900 9.712 12.950 18.836 27.518 |
| 03.1150 | Diện tích đáy móng ≤ 25m2, độ sâu hố ≤ 2m |  |  |  |  |  |
| 03.1151 03.1152 03.1153 03.1154 03.1160 03.1161 03.1162 03.1163 03.1164 03.1170 03.1171 03.1172 03.1173 03.1174 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV Độ sâu hố ≤ 3m Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV Độ sâu hố >3m Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 |  | 8.388 11.478 17.365 25.900 9.271 12.508 18.395 27.224 10.154 13.686 19.719 28.843 |  | 8.388 11.478 17.365 25.900 9.271 12.508 18.395 27.224 10.154 13.686 19.719 28.843 |
| 03.1180 | Diện tích đáy móng <35m2 độ sâu hố ≤ 2m |  |  |  |  |  |
| 03.1181 03.1182 03.1183 03.1184 03.1190 03.1191 03.1192 03.1193 03.1194 03.1200 03.1201 03.1202 03.1203 03.1204 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV Độ sâu hố ≤ 3m Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV Độ sâu hố > 3m Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 |  | 8.977 12.214 18.100 27.224 9.712 13.097 19.425 28.548 10.742 14.274 20.749 30.314 |  | 8.977 12.214 18.100 27.224 9.712 13.097 19.425 28.548 10.742 14.274 20.749 30.314 |
| 03.1210 | Diện tích đáy móng ≤ 50m2, độ sâu hố ≤ 2m |  |  |  |  |  |
| 03.1211 03.1212 03.1213 03.1214 03.1220 03.1221 03.1222 03.1223 03.1224 03.1230 03.1231 03.1232 03.1233 03.1234 03.1240 03.1241 03.1242 03.1243 03.1244 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV Độ sâu hố ≤ 3m Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV Độ sâu hố ≤4m Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV Độ sâu hố > 4m Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 |  | 9.418 12.803 19.130 28.548 10.154 13.833 20.455 30.020 11.184 14.863 21.632 31.786 12.361 16.334 23.839 35.023 |  | 9.418 12.803 19.130 28.548 10.154 13.833 20.455 30.020 11.184 14.863 21.632 31.786 12.361 16.334 23.839 35.023 |
| 03.1250 | Diện tích đáy móng ≤ 75m2, độ sâu hố ≤ 2m |  |  |  |  |  |
| 03.1251 03.1252 03.1253 03.1254 03.1260 03.1261 03.1262 03.1263 03.1264 03.1270 03.1271 03.1272 03.1273 03.1274 03.1280 03.1281 03.1282 03.1283 03.1284 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV Độ sâu hố ≤ 3m Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV Độ sâu hố ≤ 4m Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV Độ sâu hố > 4m Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 |  | 9.712 13.097 19.572 29.284 10.595 14.127 21.043 30.756 11.478 15.451 22.368 32.669 12.655 17.070 24.575 35.906 |  | 9.712 13.097 19.572 29.284 10.595 14.127 21.043 30.756 11.478 15.451 22.368 32.669 12.655 17.070 24.575 35.906 |
| 03.1290 | Diện tích đáy móng ≤ 100m2, độ sâu hố ≤ 2m |  |  |  |  |  |
| 03.1291 03.1292 03.1293 03.1294 03.1300 03.1301 03.1302 03.1303 03.1304 03.1310 03.1311 03.1312 03.1313 03.1314 03.1320 03.13021 03.1322 03.1323 03.1324 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV Độ sâu móng ≤ 3m Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV Độ sâu hố ≤ 4m Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV Độ sâu hố > 4m Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp I | m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 |  | 10.007 13.391 20.308 30.167 10.890 14.569 21.632 31.786 11.773 15.893 22.956 33.699 12.950 17.512 25.311 37.084 |  | 10.007 13.391 20.308 30.167 10.890 14.569 21.632 31.786 11.773 15.893 22.956 33.699 12.950 17.512 25.311 37.084 |
| 03.1330 | Diện tích đáy móng ≤ 150m2, độ sâu hố ≤ 2m |  |  |  |  |  |
| 03.1331 03.1332 03.1333 03.1334 03.1340 03.1341 03.1342 03.1343 03.1344 03.1350 03.1351 03.1352 03.1353 03.1354 03.1360 03.1361 03.1362 03.1366 03.1364 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV Độ sâu hố ≤ 3m Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV Độ sâu hố ≤ 4m Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV Độ sâu hố > 4m Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 |  | 10.595 14.127 21.191 31.639 11.331 15.451 22.809 33.405 12.508 16.629 24.134 35.318 13.833 18.247 26.488 38.849 |  | 10.595 14.127 21.191 31.639 11.331 15.451 22.809 33.405 12.508 16.629 24.134 35.318 13.833 18.247 26.488 38.849 |
| 03.1370 | Diện tích đáy móng ≤ 200m2, độ sâu hố ≤ 2m |  |  |  |  |  |
| 03.1371 03.1372 03.1373 03.1374 03.1380 03.1381 03.1382 03.1383 03.1384 03.1390 03.1391 03.1392 03.1393 03.1394 03.1410 03.1411 03.1412 03.1413 03.1414 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV Độ sâu móng ≤ 3m Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV Độ sâu hố ≤ 4m Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV Độ sâu hố > 4m Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 |  | 11.184 14.716 22.074 33.257 11.773 16.334 23.987 35.023 13.097 17.512 25.311 37.084 14.421 19.278 27.813 40.762 |  | 11.184 14.716 22.074 33.257 11.773 16.334 23.987 35.023 13.097 17.512 25.311 37.084 14.421 19.278 27.813 40.762 |
| 03.1420 | Diện tích đáy móng ≤ 200m2, độ sâu hố ≤ 2m |  |  |  |  |  |
| 03.1421 03.1422 03.1423 03.1424 03.1420 03.1421 03.1422 03.1423 03.1424 03.1430 03.1431 03.1432 03.1433 03.1434 03.1440 03.1441 03.1442 03.1443 03.1444 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV Độ sâu móng ≤ 3m Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV Độ sâu hố ≤ 4m Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV Độ sâu hố > 4m Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 |  | 12.361 16.187 24.281 36.642 12.950 17.217 25.458 38.849 14.274 18.836 27.960 42.234 15.746 20.749 30.756 46.502 |  | 12.361 16.187 24.281 36.642 12.950 17.217 25.458 38.849 14.274 18.836 27.960 42.234 15.746 20.749 30.756 46.502 |

03.2000 ĐÀO ĐẮP ĐẤT MÓNG CỘT

Thành phần công việc

Đắp đất hố móng bằng đất đá đào tại nơi đắp trong phạm vi 30m san, vằm và đầm đất đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 03.2100 03.2101 03.2102 03.2103 03.2104 03.2200 03.2201 03.2202 03.2203 03.2204 | Đào đất để đắp Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV Đắp đất móng cột, móng néo Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 |  | 8.241 10.890 13.686 16.923 7.505 9.712 10.890 10.890 |  | 8.241 10.890 13.686 16.923 7.505 9.712 10.890 10.890 |

Ghi chú: Đào đất để đắp nếu đào đất mượn thì đơn giá được nhân với hệ số sau:

Đất cấp II 	hệ số 0,7

Đất cấp III	hệ số 0,8

Đất cấp IV	hệ số 0,9

03.3000 ĐÀO, ĐẮP ĐẤT RÃNH TIẾP ĐỊA

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 03.3100 03.3101 03.3102 03.3103 03.3104 03.3200 03.3201 03.3202 03.3203 03.3204 | Đào đất rãnh tiếp địa Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV Đào đất rãnh tiếp địa Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 |  | 9.860 14.716 21.926 33.405 7.505 8.682 10.007 10.007 |  | 9.860 14.716 21.926 33.405 7.505 8.682 10.007 10.007 |

03.4000 ĐẮP BỜ BAO

Thành phần công việc:

- Đắp bờ phải đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo cách mặt nước tối thiểu 0,2m.

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 03.4001 03.4002 03.4003 03.4004 | Đắp bờ bao Độ sâu bùn nước  30cm Độ sâu bùn nước  50cm Độ sâu bùn nước  80cm Độ sâu bùn nước  100cm | mét mét mét mét | 24.000 37.500 45.000 | 5.592 8.241 12.655 16.187 |  | 5.592 32.241 50.155 61.187 |

Ghi chú: Đắp bờ bao chỉ được áp dụng cho các vị trí cần phải tát nước, vét bùn.

03.5000 BƠM, TÁT NƯỚC

Thành phần công việc:

- Tát nước trong mọi điều kiện.

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 03.5100 03.5200 | Tát nước bằng thủ công Bơm nước bằng máy | m3 m3 |  | 5.827 | 2.567 | 5.827 2.567 |

03.6000 ĐÀO BÙN

Thành phần công việc:

- Đào xúc đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện, vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 03.6001 03.6002 03.6003 03.6004 | Đào bùn trong mọi điều kiện Bùn đặc Bùn lẫn rác Bùn lẫn sỏi đá Bùn lỏng | m3 m3 m3 m3 |  | 15.157 16.187 26.341 23.104 |  | 15.157 16.187 26.341 23.104 |

03.7000 ĐẮP CÁT CÔNG TRÌNH

Thành phần công việc:

- Đắp bằng cát đã đổ đống tại nơi đắp hoặc vận chuyển đến phạm vi 30m.

- San, tưới nước đầm theo yêu cầu kỹ thuật, hoàn thiện công trình sau khi đắp.

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 03.7001 | Đắp cát công trình trong mọi điều kiện | m3 | 24.423 | 9.124 |  | 33.546 |

03.8000 ĐÀO PHÁ ĐÁ

Thành phần công việc:

- Đào phá đá bằng thủ công: Đục phá, cậy, xeo, đập đá tảng thành đá có thể vận chuyển được xếp đá thành đống đúng nơi quy định hoặc bốc lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m hoàn thiện hố móng đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Đào phá đá bằng khoan nổ mìn: Khoan, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn bị câm (nếu có) trước khi tiến hành bốc xúc, vận chuyển, phá đá quá cỡ thành đá có thể bốc xúc được hoàn thiện hố móng, mặt bằng sau khi đào phá đá theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Đơn giá tính cho đào 1m2 đá nguyên khai.

03.8100 PHÁ ĐÁ CHÂN MÓNG CỘT

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 03.8110 03.8111 03.8112 03.8113 03.8114 03.8115 03.8116 03.8120 03.8121 03.8122 03.8123 03.8124 03.8130 03.8131 03.8132 03.8133 03.8134 03.8135 03.8136 03.8137 | Phá đá bằng tay Đá lộ thiên Đá cấp I Đá cấp II Đá cấp III Đá cấp IV Đá sít son Cát lẫn quạng sắt Phá đá mồ côi Đá cấp I Đá cấp II Đá cấp III Đá cấp IV Đá ngầm Đá cấp I Đá cấp II Đá cấp III Đá cấp IV Đá sít son Cát lẫn quạng sắt Đá vôi phong hóa, cuội sỏi trắng, đá silicát, mica kết cấu chặt | m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 |  | 42.970 35.318 29.284 22.956 27.224 70.635 50.033 40.615 33.552 29.873 58.421 46.649 40.762 35.023 36.495 99.478 44.441 |  | 42.970 35.318 29.284 22.956 27.224 70.635 50.033 40.615 33.552 29.873 58.421 46.649 40.762 35.023 36.495 99.478 44.441 |
| 03.8138 | Đá ong kết cấu chặt Phá đá bằng mìn |  |  | 78.582 |  | 78.582 |
| 03.8140 03.8141 03.8142 03.8143 03.8144 03.8150 03.8151 03.8152 03.8153 03.8154 03.8160 03.8161 03.8162 03.8163 03.8164 | Đá lộ thiên Đá cấp I Đá cấp II Đá cấp III Đá cấp IV Đá mồ côi Đá cấp I Đá cấp II Đá cấp III Đá cấp IV Đá ngầm ở hố móng Đá cấp I Đá cấp II Đá cấp III Đá cấp IV | m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 | 14.404 13.055 12.047 10.151 14.404 13.055 12.047 10.151 14.404 13.055 12.047 10.151 | 14.554 11.767 9.135 8.516 17.032 13.780 10.683 9.600 20.748 17.186 13.780 10.838 | 4.075 3.684 2.847 2.847 4.075 3.684 2.847 2.847 4.075 3.684 2.847 2.847 | 33.034 28.507 24.029 21.514 35.511 30.519 25.578 22.598 39.227 33.926 28.674 23.836 |

Ghi chú: Khi đào phá đá mà khối đá cần đào nằm cả trên và dưới cốt mặt móng thì khối lượng đào phá đá trên cốt mặt móng và phần chìm dưới cốt mặt móng đến 0,5 mét thì tính theo đơn giá đào phá đá lộ thiên: phần chìm từ 0,5 mét trở xuống được tính theo đơn giá đào phá đá ngầm.

03.8200 PHÁ ĐÁ LÀM MẶT BĂNG, ĐƯỜNG TẠM

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 03.8210 03.8211 03.8212 03.8213 03.8214 03.8220 03.8221 03.8222 03.8223 03.8224 | Chiều dày  2m Đá cấp I Đá cấp II Đá cấp III Đá cấp IV Chiều dày > 2m Đá cấp I Đá cấp II Đá cấp III Đá cấp IV | 100m3 100m3 100m3 100m3 100m3 100m3 100m3 100m3 | 1.240.174 1.130.134 1.031.230 926.713 1.371.830 1.250.764 1.139.065 969.254 | 2.297.725 1.880.295 1.627.297 1.505.598 1.750.235 1.460.077 1.238.666 1.184.165 | 370.351 330.131 293.825 273.715 410.572 370.351 330.131 293.825 | 3.908.251 3.340.560 2.952.353 2.706.026 3.532.637 3.081.193 2.707.862 2.447.244 |

Chương 4.

CÔNG TÁC CỐT THÉP, BÊ TÔNG

04.1000 SẢN XUẤT LẮP DỰNG CỐT THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 30m. Kéo, nắn, đo, cắt, uốn, hàn nối, hoặc vừa buộc vừa hàn cốt thép theo thiết kế. Lắp đặt cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

04.1100 CỐT THÉP MÓNG CỘT

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 04.1101 04.1102 04.1103 | Cốt thép móng cột Đường kính cốt thép 10mm Đường kính cốt thép 18mm Đường kính cốt thép >18mm | tấn tấn tấn | 4.267.677 4.314.646 4.320.358 | 201.593 148.485 113.028 | 16.918 187.361 203.874 | 4.486.188 4.650.492 4.637.260 |

04.1200 SẢN XUẤT LẮP DỰNG CỐT THÉP CÁC CẤU KIỆN ĐÚC SẴN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kéo, nắn, uốn, hàn nối, đặt buộc hoặc vừa buộc vừa hàn cốt thép.

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Cốt thép xà, thanh ngang, đế móng, cột vuông |  |  |  |  |  |
| 04.1201 04.1202 04.1203 | Đường kính cốt thép 10mm Đường kính cốt thép 18mm Đường kính cốt thép >18mm | tấn tấn tấn | 4.267.677 4.316.278 4.316.278 | 242.779 133.157 127.583 | 16.918 189.378 176.403 | 4.527.374 4.638.813 4.620.264 |

04.2000 CÔNG TÁC LÀM VÁN KHUÔN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Công tác ván khuôn gỗ |  |  |  |  |  |
| 04.2001 04.2002 04.2003 04.2004 | Móng cột Cột vuông chữ nhật Cấu kiện đúc sẵn Công tác ván kim loại Móng cột, cấu kiện đúc sẵn | 100m2 100m2 100m2 100m2 | 2.500.488 2.631.845 2.772.445 1.171.218 | 530.919 570.246 508.980 684.328 | 267.723 | 3.031.407 3.202.091 3.281.425 2.123.270 |

04.3000 CÔNG TÁC BÊ TÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, sàng rửa, cân đong vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 30m trộn đổ, sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn dàn giáo, cầu công tác. Trộn, đổ đầm và bảo dưỡng bê tông theo yêu cầu kỹ thuật.

04.3100 ĐỔ BÊ TÔNG LÓT MÓNG CỘT BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Bê tông móng trụ |  |  |  |  |  |
| 04.3101 04.3102 04.3103 04.3104 | M100 M150 M200 M250 | m3 m3 m3 m3 | 315.919 367.816 418.128 471.745 | 39.732 39.732 39.732 39.732 |  | 355.651 407.549 457.860 511.478 |
|  | Bê tông móng bản |  |  |  |  |  |
| 04.3111 04.3112 04.3113 04.3114 | M100 M150 M200 M250 | m3 m3 m3 m3 | 315.919 367.816 418.128 471.745 | 32.080 32.080 32.080 32.080 |  | 347.999 399.897 450.208 503.826 |

04.3200 ĐỔ BÊ TÔNG LÓT MÓNG CỘT BẰNG MÁY KẾT HỢP THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Bê tông móng trụ |  |  |  |  |  |
| 04.3201 04.3202 04.3203 04.3204 | M100 M150 M200 M250 | m3 m3 m3 m3 | 315.919 367.816 418.128 471.745 | 26.783 26.783 26.783 26.783 | 12.544 12.544 12.544 12.544 | 355.246 407.143 457.455 511.072 |
|  | Bê tông móng bản |  |  |  |  |  |
| 04.3211 04.3212 04.3213 04.3214 | M100 M150 M200 M250 | m3 m3 m3 m3 | 315.919 367.816 418.128 471.745 | 19.130 19.130 19.130 19.130 | 12.544 12.544 12.544 12.544 | 347.593 399.491 449.802 503.420 |

04.3300 ĐỔ BÊ TÔNG MÓNG CỘT BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Thi công bằng thủ công |  |  |  |  |  |
| 04.3300 | Bê tông móng trụ có cầu công tác |  |  |  |  |  |
| 04.3301 04.3302 04.3303 04.3304 | M100 M150 M200 M250 | m3 m3 m3 m3 | 365.610 422.143 476.738 533.520 | 52.388 52.388 52.388 52.388 |  | 417.998 474.531 529.125 585.908 |
| 04.3310 | Móng trụ không có cầu công tác |  |  |  |  |  |
| 04.3311 04.3312 04.3313 04.3314 | M100 M150 M200 M250 | m3 m3 m3 m3 | 333.424 389.957 444.552 501.344 | 45.030 45.030 45.030 45.030 |  | 378.454 434.987 489.582 546.374 |
| 04.3320 | Móng bản có cầu công tác |  |  |  |  |  |
| 04.3321 04.3322 04.3323 04.3324 | M100 M150 M200 M250 | m3 m3 m3 m3 | 365.610 422.143 476.738 533.530 | 51.946 51.946 51.946 51.946 |  | 417.557 474.090 528.684 585.476 |
|  | Thi công thủ công kết hợp đầm dùi |  |  |  |  |  |
| 04.3330 | Bê tông móng trụ có cầu công tác |  |  |  |  |  |
| 04.3331 04.3332 04.3333 04.3334 | M100 M150 M200 M250 | m3 m3 m3 m3 | 365.610 422.143 476.738 533.530 | 44.589 44.589 44.589 44.589 | 4.003 4.003 4.003 4.003 | 414.201 470.734 525.329 582.121 |
| 04.3340 | Bê tông móng trụ không có cầu công tác |  |  |  |  |  |
| 04.3341 04.3342 04.3343 04.3344 | M100 M150 M200 M250 | m3 m3 m3 m3 | 332.360 388.893 443.488 500.280 | 38.261 38.261 38.261 38.261 | 4.003 4.003 4.003 4.003 | 374.624 431.157 485.751 542.543 |
| 04.3350 | Bê tông móng bản có cầu công tác |  |  |  |  |  |
| 04.3351 04.3352 04.3353 04.3354 | M100 M150 M200 M250 | m3 m3 m3 m3 | 365.610 422.143 476.738 533.530 | 41.498 41.498 41.498 41.498 | 4.003 4.003 4.003 4.003 | 411.111 467.644 522.238 579.031 |

04.3400 ĐỔ BÊ TÔNG MÓNG CỘT BẰNG MÁY KẾT HỢP THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 04.3400 | Bê tông móng trụ có cầu công tác |  |  |  |  |  |
| 04.3401 04.3402 04.3403 04.3404 | M100 M150 M200 M250 | m3 m3 m3 m3 | 365.610 422.143 476.738 533.530 | 42.734 42.734 42.734 42.734 | 12.986 12.986 12.986 12.986 | 421.330 477.863 532.458 589.250 |
| 04.3410 | Bê tông móng trụ không có cầu công tác |  |  |  |  |  |
| 04.3411 04.3412 04.3413 04.3414 | M100 M150 M200 M250 | m3 m3 m3 m3 | 332.360 388.893 443.488 500.280 | 35.147 35.147 35.147 35.147 | 12.986 12.986 12.986 12.986 | 380.494 437.026 491.621 548.413 |
| 04.3420 | Bê tông móng bản có cầu công tác |  |  |  |  |  |
| 04.3421 04.3422 04.3423 04.3424 | M100 M150 M200 M250 | m3 m3 m3 m3 | 367.058 423.591 478.186 534.978 | 41.805 41.805 41.805 41.805 | 12.986 12.986 12.986 12.986 | 421.849 478.382 532.977 589.769 |

04.3500 CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG MÓNG CỘT BẰNG BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 04.3500 | Bê tông móng trụ |  |  |  |  |  |
| 04.3501 04.3502 04.3503 04.3504 | M150 M200 M250 M300 | m3 m3 m3 m3 | 369.225 418.122 474.060 511.988 | 11.767 11.767 11.767 11.767 | 3.562 3.562 3.562 3.562 | 384.555 433.451 489.389 527.318 |
| 04.3510 | Bê tông móng bản |  |  |  |  |  |
| 04.3511 04.3512 04.3513 04.3514 | M150 M200 M250 M300 | m3 m3 m3 m3 | 402.149 455.512 512.003 550.307 | 26.012 26.012 26.012 26.012 | 3.562 3.562 3.562 3.562 | 431.723 485.086 541.577 579.881 |
| 04.3520 | Bê tông lót móng |  |  |  |  |  |
| 04.3521 04.3522 04.3523 04.3524 | M150 M200 M250 M300 | m3 m3 m3 m3 | 401.872 450.769 506.706 544.635 | 7.122 7.122 7.122 7.122 | 3.562 4.003 4.003 4.003 | 412.556 461.894 517.831 555.760 |

04.3600 ĐỔ BÊ TÔNG CÁC CẤU KIỆN ĐÚC SẴN

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Xà thanh ngang móng néo, móng cột (bê tông đổ tại chỗ) |  |  |  |  |  |
| 04.3600 | Đổ bê tông bằng thủ công |  |  |  |  |  |
| 04.3601 04.3602 04.3603 | M200 M250 M300 hóa dẻo | m3 m3 m3 | 447.735 514.235 1.684.521 | 50.328 50.328 50.328 |  | 498.062 564.562 1.734.849 |
|  | Xà thanh ngang móng néo, móng cột (bê tông thương phẩm) |  |  |  |  |  |
| 04.3610 | Đổ bê tông bằng thủ công |  |  |  |  |  |
| 04.3611 04.3612 04.3613 | M200 M250 M300 | m3 m3 m3 | 411.993 467.111 504.483 | 50.328 50.328 50.328 |  | 462.321 517.438 554.811 |
| 04.3620 | Đổ bê tông bằng thủ công kết hợp cơ giới (bê tông đổ tại chỗ) |  |  |  |  |  |
| 04.3621 04.3622 04.3623 | M200 M250 M300 hóa dẻo | m3 m3 m3 | 447.735 514.235 1.684.521 | 37.378 37.378 37.378 | 14.285 14.285 14.285 | 499.397 565.897 1.736.184 |
| 04.3630 | Đổ bê tông bằng thủ công kết hợp cơ giới (bê tông thương phẩm) |  |  |  |  |  |
| 04.3631 04.3632 04.3633 | M200 M250 M300 | m3 m3 m3 | 411.993 467.111 504.483 | 37.378 37.378 37.378 | 14.285 14.285 14.285 | 463.655 518.773 556.146 |

04.3700 ĐỔ BÊ TÔNG MÓNG CỘT BẰNG GẠCH VỠ

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 04.3700 | Chiều rộng  100cm |  |  |  |  |  |
| 04.3701 04.3702 04.3703 | M25 M50 M75 | m3 m3 m3 | 108.587 154.548 193.983 | 25.752 25.752 25.752 |  | 134.340 180.301 219.736 |
| 04.3710 | Chiều rộng > 100cm |  |  |  |  |  |
| 04.3711 04.3712 04.3713 | M25 M50 M75 | m3 m3 m3 | 108.587 154.548 193.983 | 21.632 21.632 21.632 |  | 130.219 176.180 215.615 |

04.3800 LẮP ĐẶT CÁC CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra, lắp đặt, điều chỉnh, cố định, vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Lắp móng cột, móng néo, thanh ngang |  |  |  |  |  |
| 04.3801 04.3802 04.3803 | Trọng lượng  0,25 tấn Trọng lượng  0,5 tấn Trọng lượng > 0,5 tấn | Cái Cái Cái |  | 11.051 24.214 42.252 |  | 11.051 24.214 42.252 |

04.4000 XẾP ĐÁ, XÂY KÈ ĐÁ VÀ TƯỜNG CHẮN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp và tháo dỡ dàn giáo, trộn vữa, miết mạch, nẻ chỉ theo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

04.4100 XẾP ĐÁ KHAN

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Xếp đá khan không chít mạch |  |  |  |  |  |
| 04.4101 04.4102 04.4103 | Mặt bằng Mái dốc thẳng Mái dốc cong | m3 m3 m3 | 114.649 114.649 116.885 | 20.438 23.844 33.754 |  | 135.087 138.493 150.639 |
|  | Xếp đá khan có chít mạch |  |  |  |  |  |
| 04.4104 04.4105 04.4106 | Mặt bằng Mái dốc thẳng Mái dốc cong | m3 m3 m3 | 114.649 114.649 116.449 | 26.476 29.883 34.218 |  | 141.125 144.532 150.667 |

04.4200 XẾP ĐÁ HỘC

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 04.4200 | Xây móng đá hộc |  |  |  |  |  |
| 04.4201 04.4202 | Vữa M75 Vữa M100 | m3 m3 | 138.742 148.709 | 40.627 40.627 | 2.480 2.480 | 181.849 191.816 |
| 04.4210 | Xây tường chắn chiều dày  30cm chiều cao  2m |  |  |  |  |  |
| 04.4211 04.4212 | Vữa M75 Vữa M100 | m3 m3 | 138.742 148.709 | 45.828 45.828 | 2.480 2.480 | 187.050 197.017 |
| 04.4220 | Xây tường chắn chiều dày  30cm chiều cao > 2m |  |  |  |  |  |
| 04.4221 04.4222 | Vữa M75 Vữa M100 | m3 m3 | 187.722 197.689 | 49.078 49.078 | 4.960 4.960 | 241.760 251.727 |
| 04.4230 | Xây tường chắn chiều dày > 30cm chiều cao  2m |  |  |  |  |  |
| 04.4231 04.4232 | Vữa M75 Vữa M100 | m3 m3 | 146.158 157.962 | 40.302 40.302 | 2.480 2.480 | 188.940 200.744 |
| 04.4240 | Xây tường chắn chiều dày > 30cm chiều cao > 2m |  |  |  |  |  |
| 04.4241 04.4242 | Vữa M75 Vữa M100 | m3 m3 | 183.158 194.962 | 47.778 47.778 | 4.960 4.960 | 235.895 247.700 |
| 04.4250 | Xây trụ độc lập bằng đá hộc |  |  |  |  |  |
| 04.4251 04.4252 | Vữa M75 Vữa M100 | m3 m3 | 217.135 232.667 | 78.330 78.330 | 6.944 4.960 | 302.408 315.956 |

04.5000 CÔNG TÁC ĐÓNG CỌC CỪ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển trong phạm vi 30m.

- Đóng cọc theo yêu cầu kỹ thuật.

04.5100 ĐÓNG CỌC TRE, GỖ (HOẶC TRÀM) BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 04.5110 | Đóng cọc cừ bằng tre chiều dài ngập đất  2,5m |  |  |  |  |  |
| 04.5111 04.5112 04.5113 | Bùn Đất cấp I Đất cấp II | 100m 100m 100m | 259.665 269.577 269.577 | 23.535 28.489 30.657 |  | 283.200 298.066 300.234 |
| 04.5120 | Đóng cọc cừ bằng tre chiều dài ngập đất > 2,5m |  |  |  |  |  |
| 04.5121 04.5122 04.5123 | Bùn Đất cấp I Đất cấp II | 100m 100m 100m | 272.486 272.486 272.486 | 35.766 43.044 47.843 |  | 308.252 315.529 320.329 |
| 04.5130 | Đóng cọc gỗ chiều dài cọc ngập đất  2,5m |  |  |  |  |  |
| 04.5131 04.5132 04.5133 | Bùn Đất cấp I Đất cấp II | 100m 100m 100m | 711.123 713.643 713.643 | 28.489 37.005 39.173 |  | 739.612 750.648 752.816 |
| 04.5140 | Đóng cọc gỗ chiều dài cọc ngập đất > 2,5m |  |  |  |  |  |
| 04.5141 04.5142 04.5143 | Bùn Đất cấp I Đất cấp II | 100m 100m 100m | 1.027.291 1.030.072 1.030.072 | 49.237 55.740 61.624 |  | 1.076.528 1.085.812 1.091.696 |

04.5200 ĐÓNG CỌC GỖ BẰNG MÁY

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 04.5210 | Đóng cọc gỗ trên mặt đất, chiều dài cọc  10m |  |  |  |  |  |
| 04.5211 04.5212 | Đất cấp I Đất cấp II | 100m 100m | 636.300 636.300 | 95.532 93.674 | 2.192.530 2.308.362 | 2.924.362 3.038.336 |
|  | Đóng cọc gỗ trên mặt đất, chiều dài cọc > 10m |  |  |  |  |  |
| 04.5213 04.5214 | Đất cấp I Đất cấp II | 100m 100m | 636.300 636.300 | 133.931 143.066 | 3.292.932 4.277.503 | 4.063.163 5.056.869 |
| 04.5220 | Đóng cọc gỗ trên mặt nước, chiều dài cọc  10m |  |  |  |  |  |
| 04.5221 04.5222 | Đất cấp I Đất cấp II | 100m 100m | 639.450 639.450 | 143.066 114.112 | 2.614.489 2.813.058 | 3.397.005 3.566.620 |
|  | Đóng cọc gỗ trên mặt nước, chiều dài cọc > 10m |  |  |  |  |  |
| 04.5223 04.5224 | Đất cấp I Đất cấp II | 100m 100m | 639.450 639.450 | 160.098 174.342 | 3.946.555 4.302.324 | 4.746.102 5.116.116 |

04.5300 ĐÓNG CỪ GỖ

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Đóng cừ gỗ |  |  |  |  |  |
| 04.5311 04.5312 | Đất cấp I Đất cấp II | 100m 100m | 954.450 954.450 | 105.596 111.325 | 2.555.113 2.693.008 | 3.615.159 3.758.783 |

04.6000 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP GIA CƯỜNG NỀN MÓNG CỘT TRÊN MẶT ĐẤT BẰNG MÁY

Quy định áp dụng:

- Quy định chiều dài cọc không ngập đất nhỏ hơn hoặc bằng 0,5m. Trường hợp chiều dài cọc hở trên mặt đất (mặt thoáng) lớn hơn 0,5m thì đơn giá nhân công và đơn giá máy thi công được nhân với hệ số 0,98.

- Trường hợp phải dùng cọc dẫn để đóng cọc âm thì đơn giá nhân công và máy thi công được nhân hệ số 1,05. Trong đơn giá chưa tính đến gia công chế tạo cọc dẫn.

- Chi phí vật liệu khác đã tính đến vật liệu để làm đệm đầu cọc, chụp đầu cọc.

- Quy định cách xác định cấp đất để áp dụng đơn giá như sau: nếu tổng số độ sâu của lớp đất cấp I lớn hơn hoặc bằng 60% chiều dài cọc theo thiết kế thì áp dụng đơn giá đất cấp I, nếu tổng độ sâu của lớp đất cấp I nhỏ hơn 40% chiều dài cọc theo thiết kế thì áp dụng đơn giá đất cấp II.

- Khi đóng cọc trên mặt nước thì đơn giá nhân công và máy thi công được nhân với hệ số 0,82. Trong đơn giá chưa tính chi phí nhân công, vật liệu sàn đạo, xà kẹp, phao nổi và di chuyển máy từ vị trí cột này sang cột khác.

- Đơn giá quy định cho trường hợp thi công đường dây có số vị trí móng cột phải gia cường từ 5 vị trí trở lên, nếu đường dây có các vị trí phải đóng cọc gia cường gián đoạn dưới 5 vị trí liên tục thì đơn giá nhân công và máy thi công được nhân với hệ số 1,1.

04.6100 MÁY ĐÓNG CỌC CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA  1,2 TẤN

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 04.6100 | Chiều dài cọc  12m, đóng thẳng - Đất cấp I |  |  |  |  |  |
| 04.6101 04.6102 04.6103 04.6104 | Tiết diện cọc 15x15 Tiết diện cọc 20x20 Tiết diện cọc 25x25 Tiết diện cọc 30x30 | 100m 100m 100m 100m | 4.920.720 8.611.260 13.531.980 19.477.850 | 81.597 85.468 89.029 121.080 | 1.968.978 2.097.951 2.441.877 2.966.365 | 6.971.295 10.794.679 16.062.886 22.565.294 |
|  | Chiều dài cọc  12m, đóng thẳng - Đất cấp II |  |  |  |  |  |
| 04.6105 04.6106 04.6107 04.6108 | Tiết diện cọc 15x15 Tiết diện cọc 20x20 Tiết diện cọc 25x25 Tiết diện cọc 30x30 | 100m 100m 100m 100m | 4.920.720 8.611.260 13.531.980 19.477.850 | 83.920 93.364 115.506 138.885 | 2.140.941 2.287.110 2.828.794 3.396.272 | 7.145.581 10.991.735 16.476.280 23.013.008 |
| 04.6110 | Chiều dài cọc > 12m, đóng thẳng - Đất cấp I |  |  |  |  |  |
| 04.6111 04.6112 04.6113 04.6114 | Tiết diện cọc 15x15 Tiết diện cọc 20x20 Tiết diện cọc 25x25 Tiết diện cọc 30x30 | 100m 100m 100m 100m | 4.920.720 8.611.260 13.531.980 19.477.850 | 66.269 69.675 83.765 102.500 | 1.607.856 1.711.033 2.054.960 2.510.662 | 6.594.844 10.391.968 15.670.705 22.091.012 |
|  | Chiều dài cọc > 12m, đóng thẳng - Đất cấp II |  |  |  |  |  |
| 04.6115 04.6116 04.6117 04.6118 | Tiết diện cọc 15x15 Tiết diện cọc 20x20 Tiết diện cọc 25x25 Tiết diện cọc 30x30 | 100m 100m 100m 100m | 4.920.720 8.611.260 13.531.980 19.477.850 | 79.739 84.074 97.545 123.867 | 1.934.586 1.968.978 2.390.288 3.035.150 | 6.935.045 10.664.313 16.019.813 22.636.866 |

04.6200 MÁY ĐÓNG CỌC CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA > 1,2 TẤN ĐẾN 1,8 TẤN

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Chiều dài cọc  12m, đóng thẳng - Đất cấp I |  |  |  |  |  |
| 04.6211 04.6212 04.6213 04.6214 | Tiết diện cọc 20x20 Tiết diện cọc 25x25 Tiết diện cọc 30x30 Tiết diện cọc 35x35 | 100m 100m 100m 100m | 8.611.260 13.531.980 19.477.850 26.448.870 | 67.972 81.597 100.487 122.628 | 2.012.815 2.407.077 2.946.595 3.610.616 | 10.692.046 16.020.654 22.524.931 30.182.114 |
|  | Chiều dài cọc  12m, đóng thẳng - Đất cấp II |  |  |  |  |  |
| 04.6215 04.6216 04.6217 04.6218 | Tiết diện cọc 20x20 Tiết diện cọc 25x25 Tiết diện cọc 30x30 Tiết diện cọc 35x35 | 100m 100m 100m 100m | 8.611.260 13.531.980 19.477.850 26.448.870 | 81.597 98.009 118.602 148.021 | 2.407.077 2.894.718 3.506.863 4.347.265 | 11.099.934 16.524.707 23.103.315 30.944.155 |
|  | Chiều dài cọc > 12m, đóng thẳng - Đất cấp I |  |  |  |  |  |
| 04.6221 04.6222 04.6223 04.6224 | Tiết diện cọc 20x20 Tiết diện cọc 25x25 Tiết diện cọc 30x30 Tiết diện cọc 35x35 | 100m 100m 100m 100m | 8.611.260 13.531.980 19.477.850 26.448.870 | 68.436 72.617 89.029 102.500 | 1.940.187 2.147.694 2.635.335 3.029.597 | 10.619.884 15.752.291 22.202.214 29.580.967 |
|  | Chiều dài cọc > 12m, đóng thẳng - Đất cấp II |  |  |  |  |  |
| 04.6225 04.6226 04.6227 04.6228 | Tiết diện cọc 20x20 Tiết diện cọc 25x25 Tiết diện cọc 30x30 Tiết diện cọc 35x35 | 100m 100m 100m 100m | 8.611.260 13.531.980 19.477.850 26.448.870 | 78.965 91.506 111.325 137.182 | 2.334.450 2.707.962 3.299.356 4.056.755 | 11.024.675 16.331.448 22.888.531 30.642.807 |

04.6300 MÁY ĐÓNG CỌC CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA > 1,8 TẤN ĐẾN 2,5 TẤN

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Chiều dài cọc  12m, đóng thẳng - Đất cấp I |  |  |  |  |  |
| 04.6311 04.6312 04.6313 04.6314 | Tiết diện cọc 25x25 Tiết diện cọc 30x30 Tiết diện cọc 35x35 Tiết diện cọc 40x40 | 100m 100m 100m 100m | 13.531.980 19.477.850 26.448.870 34.445.040 | 81.752 95.068 110.396 135.944 | 2.135.711 2.451.333 2.851.122 3.524.449 | 15.749.443 22.024.251 29.410.388 38.105.433 |
|  | Chiều dài cọc  12m, đóng thẳng - Đất cấp II |  |  |  |  |  |
| 04.6315 04.6316 04.6317 04.6318 | Tiết diện cọc 25x25 Tiết diện cọc 30x30 Tiết diện cọc 35x35 Tiết diện cọc 40x40 | 100m 100m 100m 100m | 13.531.980 19.477.850 26.448.870 34.445.040 | 91.042 115.506 133.776 164.588 | 2.293.522 2.819.559 3.271.951 4.029.445 | 15.916.544 22.412.915 29.854.597 38.639.073 |
|  | Chiều dài cọc > 12m, đóng thẳng - Đất cấp I |  |  |  |  |  |
| 04.6321 04.6322 04.6323 04.6324 | Tiết diện cọc 25x25 Tiết diện cọc 30x30 Tiết diện cọc 35x35 Tiết diện cọc 40x40 | 100m 100m 100m 100m | 13.531.980 19.477.850 26.448.870 34.445.040 | 74.320 86.242 98.164 120.460 | 2.135.711 2.472.375 2.819.559 3.461.325 | 15.742.011 22.036.467 29.366.594 38.026.825 |
|  | Chiều dài cọc > 12m, đóng thẳng - Đất cấp II |  |  |  |  |  |
| 04.6325 04.6326 04.6327 04.6328 | Tiết diện cọc 25x25 Tiết diện cọc 30x30 Tiết diện cọc 35x35 Tiết diện cọc 40x40 | 100m 100m 100m 100m | 13.531.980 19.477.850 26.448.870 34.445.040 | 89.184 98.164 117.364 134.550 | 2.304.043 2.819.559 3.377.159 3.755.906 | 15.925.207 22.395.574 29.943.392 38.335.496 |

04.6400 MÁY ĐÓNG CỌC CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA > 2,5 TẤN ĐẾN 3,5 TẤN

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 04.6410 | Chiều dài cọc  12m, đóng thẳng - Đất cấp I |  |  |  |  |  |
| 04.6411 04.6412 04.6413 | Tiết diện cọc 30x30 Tiết diện cọc 35x35 Tiết diện cọc 40x40 | 100m 100m 100m | 19.477.850 26.448.870 34.445.040 | 87.016 102.190 122.628 | 2.177.794 2.546.020 3.040.495 | 21.742.660 29.097.080 37.608.163 |
|  | Chiều dài cọc  12m, đóng thẳng - Đất cấp II |  |  |  |  |  |
| 04.6414 04.6415 04.6416 | Tiết diện cọc 30x30 Tiết diện cọc 35x35 Tiết diện cọc 40x40 | 100m 100m 100m | 19.477.850 26.448.870 34.445.040 | 102.190 117.054 133.776 | 2.651.227 3.040.495 3.650.698 | 22.231.267 29.606.419 38.229.514 |
| 04.6420 | Chiều dài cọc > 12m, đóng thẳng - Đất cấp I |  |  |  |  |  |
| 04.6421 04.6422 04.6423 | Tiết diện cọc 30x30 Tiết diện cọc 35x35 Tiết diện cọc 40x40 | 100m 100m 100m | 19.477.850 26.448.870 34.445.040 | 73.236 85.158 104.358 | 2.093.628 2.440.813 2.998.412 | 21.644.714 28.974.841 37.547.810 |
|  | Chiều dài cọc > 12m, đóng thẳng - Đất cấp II |  |  |  |  |  |
| 04.6424 04.6425 04.6426 | Tiết diện cọc 30x30 Tiết diện cọc 35x35 Tiết diện cọc 40x40 | 100m 100m 100m | 19.477.850 26.448.870 34.445.040 | 88.874 104.048 125.570 | 2.556.541 2.987.891 3.587.574 | 22.123.265 29.540.809 38.158.183 |

Ghi chú:

Đóng xiên: Khi cọc đóng xiên (âm hoặc dương) thì đơn giá nhân công, máy thi công được nhân hệ số 1,2.

Đóng trên mặt nước: Khi đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước thì đơn giá nhân công và máy thi công được nhân hệ số 0,82 (đối với cọc thẳng) và 0,91 (đối với đóng xiên).

04.7000 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP GIA CƯỜNG NỀN MÓNG CỘT TRÊN MẶT NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC

04.7100 TÀU ĐÓNG CỌC  1,8 TẤN

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Chiều dài cọc  20m |  |  |  |  |  |
|  | Tiết diện cọc 30x30 Tiết diện cọc 35x35 Tiết diện cọc 40x40 | 100m 100m 100m | 19.573.800 26.579.160 34.614.720 | 84.384 93.674 106.990 | 5.494.031 6.057.305 7.011.124 | 25.152.215 32.730.140 41.732.834 |
|  | Chiều dài cọc > 20m |  |  |  |  |  |
|  | Tiết diện cọc 30x30 Tiết diện cọc 35x35 Tiết diện cọc 40x40 | 100m 100m 100m | 19.573.800 26.579.160 34.614.720 | 69.520 83.610 97.235 | 5.255.494 5.864.182 6.675.766 | 24.898.814 32.526.952 41.387.721 |

04.7200 TÀU ĐÓNG CỌC > 1,8 - 2,5 TẤN

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Chiều dài cọc  20m |  |  |  |  |  |
|  | Tiết diện cọc 30x30 Tiết diện cọc 35x35 Tiết diện cọc 40x40 | 100m 100m 100m | 19.573.800 26.579.160 34.614.720 | 82.526 89.184 103.738 | 4.951.150 5.559.838 6.777.213 | 24.607.476 32.228.182 41.495.672 |
|  | Chiều dài cọc > 20m |  |  |  |  |  |
|  | Tiết diện cọc 30x30 Tiết diện cọc 35x35 Tiết diện cọc 40x40 | 100m 100m 100m | 19.573.800 26.579.160 34.614.720 | 61.004 68.901 90.732 | 4.579.174 5.187.862 6.371.422 | 24.213.979 31.835.923 41.076.874 |

04.7300 TÀU ĐÓNG CỌC > 2,5 - 3,5 TẤN

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Chiều dài cọc  20m |  |  |  |  |  |
|  | Tiết diện cọc 30x30 Tiết diện cọc 35x35 Tiết diện cọc 40x40 | 100m 100m 100m | 19.573.800 26.579.160 34.614.720 | 59.766 69.830 78.965 | 4.545.358 5.255.494 5.965.630 | 24.178.924 31.904.484 40.659.315 |
|  | Chiều dài cọc > 20m |  |  |  |  |  |
|  | Tiết diện cọc 30x30 Tiết diện cọc 35x35 Tiết diện cọc 40x40 | 100m 100m 100m | 19.573.800 26.579.160 34.614.720 | 37.624 64.720 76.642 | 4.545.358 4.883.518 5.728.918 | 24.156.783 31.527.398 40.420.280 |

04.8000 PHÁ ĐẦU CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 04.8000 | Phá đầu cọc bê tông cốt thép | m3 |  | 107.130 |  | 107.130 |

04.9000 QUÉT NHỰA BI TUM MÓNG CỘT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, quét nhựa theo quy định thiết kế

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Quét nhựa bi tium nóng |  |  |  |  |  |
| 04.9001 04.9002 | Quét một nước Quét hai nước | 10m2 10m2 | 58.492 87.738 | 10.838 16.257 |  | 69.330 103.995 |
|  | Quét nhựa bi tium nguội |  |  |  |  |  |
| 04.9003 04.9004 | Quét một nước Quét hai nước | 10m2 10m2 | 27.205 41.683 | 1.858 2.787 |  | 29.063 44.470 |

Ghi chú: Quét nhựa bi tum ở vùng lầy nước đơn giá nhân công được nhân hệ số 1,30.

Chương 5.

CÔNG TÁC LẮP DỰNG CỘT

05.1000 PHÂN LOẠI CỘT THÉP NHẬP NGOẠI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra, chọn và phân loại chi tiết vận chuyển trong phạm vi 30m

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 05.1000 | Chọn và phân loại cột thép | tấn |  | 32.502 | 4.472 | 36.974 |

05.2000 LẮP RÁP CỘT THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra chi tiết, xử lý cong vênh, vận chuyển đến vị trí lắp trong phạm vi 30m. Lắp ráp từ các chi tiết thành cột. Xiết chặt các bu lông hoàn chỉnh.

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Lắp ráp cột thép bằng thủ công |  |  |  |  |  |
| 05.2000 | Lắp từng chi tiết |  |  |  |  |  |
| 05.2001 05.2002 05.2003 05.2004 | Trọng lượng cột  5 tấn  15 tấn  30 tấn > 30 tấn | tấn tấn tấn tấn | 15.082 15.082 15.082 15.082 | 115.382 104.006 99.131 93.931 |  | 130.464 119.088 114.213 109.013 |
| 05.2010 | Lắp từng đoạn |  |  |  |  |  |
| 05.2011 05.2012 05.2013 05.2014 | Trọng lượng cột  5 tấn  15 tấn  30 tấn > 30 tấn | tấn tấn tấn tấn | 15.082 15.082 15.082 15.082 | 54.278 51.353 48.428 45.665 |  | 69.360 66.435 63.510 60.747 |

05.3000 DỰNG CỘT THÉP ĐÃ LẮP SẴN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra cột, kiến trúc hố thế (neo xoắy) dựng loại cột 4 chân đã lắp hoàn chỉnh xiết chặt bu lông chân cột, làm chết bu lông, sơn bu lông chân cột và khớp nối, thu dọn hoàn chỉnh.

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 05.3100 | Lắp ráp cột thép bằng thủ công |  |  |  |  |  |
| 05.3101 05.3102 05.3103 05.3104 05.3105 | Chiều cao cột  15m  25m  35m  45m  50m | Cột Cột Cột Cột Cột | 111.935 149.246 149.246 223.870 298.493 | 236.895 430.591 529.065 898.497 1.599.582 |  | 348.830 579.838 678.312 1.122.367 1.898.075 |
| 05.3200 | Lắp ráp cột thép thủ công kết hợp cơ giới |  |  |  |  |  |
| 05.3210 | Bằng máy kéo 100CV |  |  |  |  |  |
| 05.3211 05.3212 05.3213 05.3214 05.3215 | Chiều cao cột  15m  25m  35m  45m  50m | Cột Cột Cột Cột Cột | 149.246 149.246 223.870 298.493 | 322.982 396.838 673.834 1.199.648 | 194.764 324.607 454.449 649.213 | 666.992 870.690 1.352.153 2.147.354 |
| 05.3220 | Bằng cần trục 10 tấn |  |  |  |  |  |
| 05.3221 05.3222 05.3223 05.3224 05.3225 | Chiều cao cột  15m  25m  35m  45m  50m | Cột Cột Cột Cột Cột | 111.935 149.246 149.246 223.870 298.493 | 164.278 306.879 377.019 640.081 1.139.727 | 74.875 149.750 249.584 349.418 499.168 | 351.088 605.876 775.849 1.213.368 1.937.388 |

05.4000 VỪA LẮP VỪA DỰNG CỘT THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra, làm hố thế, hoặc néo xoắy, lắp từng thanh, bắt chặt và làm chết bu lông đến độ cao 10m, sơn phần đánh chết ren, trọng lượng xà được tính vào trọng lượng cột (nếu phải đào hố thế thì phần đào đất được tính riêng).

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Vừa lắp vừa dựng cột thép bằng thủ công |  |  |  |  |  |
| 05.4101 05.4201 05.4301 05.4401 05.4501 05.4601 05.4701 | Chiều cao cột  15m  25m  40m  55m  70m  85m  100m | tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn | 5.359 12.217 12.860 15.646 16.289 16.932 16.932 | 183.473 201.837 232.064 266.841 307.143 352.808 405.786 |  | 188.832 214.054 244.924 282.486 323.432 369.741 422.719 |
|  | Vừa lắp vừa dựng cột thép bằng thi công kết hợp cơ giới |  |  |  |  |  |
| 05.4102 05.4202 05.4302 05.4402 05.4502 05.4602 05.4702 | Chiều cao cột  15m  25m  40m  55m  70m  85m  100m | tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn | 5.359 8.788 10.718 15.646 16.289 16.932 16.932 | 146.746 161.534 185.586 213.538 245.714 282.279 324.694 | 6.878 6.878 9.171 11.464 11.464 13.757 18.342 | 158.984 177.201 205.475 240.647 273.467 312.968 359.969 |

05.5000 LẮP DỰNG CỘT BÊ TÔNG

05.5100 NỐI CỘT BÊ TÔNG BẰNG MẶT BÍCH

Thành phần công việc:

Chuẩn bị xeo bắn, căn chỉnh, chải rỉ, sơn mặt bích, nối cột theo yêu cầu kỹ thuật

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Nối cột bê tông các loại |  |  |  |  |  |
| 05.5101 05.5102 05.5103 | Địa hình bình thường Sườn đồi Sình lầy | mối mối mối | 12.573 12.573 34.960 | 48.753 51.190 58.503 |  | 61.326 63.763 93.463 |

05.5200 DỰNG CỘT BÊ TÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra, làm hố thế (hoặc néo xoáy), dựng cột bê tông, đổ bê tông chèn chân cột, sơn kẻ biển, đánh số cột, hoàn thiện, tháo dỡ, thu dọn.

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 05.5210 | Dựng cột bằng thủ công |  |  |  |  |  |
| 05.5211 05.5212 05.5213 05.5214 05.5215 05.5216 05.5217 05.5218 | Chiều cao cột  8,0m  10m  12m  14m  16m  18m  20m > 20m | cột cột cột cột cột cột cột cột | 20.790 20.790 20.790 20.790 24.448 24.448 24.448 24.448 | 74.917 80.605 86.293 107.419 116.844 152.271 177.460 193.711 |  | 95.707 101.395 107.083 128.209 141.292 176.719 201.908 218.159 |
| 05.5220 | Dựng thủ công kết hợp cơ giới (Bằng cần trục) |  |  |  |  |  |
| 05.5221 05.5222 05.5223 05.5224 05.5225 05.5226 05.5227 05.5228 | Chiều cao cột  8,0m  10m  12m  14m  16m  18m  20m > 20m | cột cột cột cột cột cột cột cột | 20.790 20.790 20.790 20.790 24.448 24.448 24.448 24.448 | 30.064 32.177 34.452 42.903 46.803 60.941 71.017 77.517 | 43.677 43.677 62.396 62.396 87.354 87.354 124.792 124.792 | 94.531 96.644 117.638 126.089 158.605 172.743 220.257 226.757 |
| 05.5230 | Dựng thủ công kết hợp cơ giới (Bằng máy kéo) |  |  |  |  |  |
| 05.5235 05.5236 05.5237 05.5238 | Chiều cao cột  16m  18m  20m > 20m | cột cột cột cột | 24.448 24.448 24.448 24.448 | 52.653 68.579 79.792 87.105 | 97.382 97.382 149.319 149.319 | 174.483 190.409 253.559 260.872 |

Chi chú:

- Dựng cột có chiều cao > 100m, khi tăng thêm 10m chiều cao, đơn giá nhân công được nhân hệ số 1,2 với trị số giá liền kề.

- Dựng cột gỗ, cột thép tròn, đơn giá nhân công được nhân hệ số 0,7.

- Dựng cột đúp, đơn giá nhân công bằng 2 lần nhân công dựng cột đơn (bao gồm cả bắt thanh giằng).

- Dựng cột thép hình kim đơn giá nhân công nhân hệ số 1,2.

- Dựng cột thép 2 chân cao và 2 chân thấp đơn giá nhân công được nhân hệ số 1,1.

- Đơn giá tính trong điều kiện địa hình có độ dốc  15 độ hoặc bùn nước  20cm, trường hợp gặp địa hình khác đơn giá nhân công được nhân với các hệ số sau:

+ Đồi núi dốc  35 độ, hoặc bùn nước  50cm	1,2

+ Núi dốc > 35 độ, hoặc bùn nước > 50cm	1,5

+ Dựng cột vượt biển				2,0

+ Dựng cột vượt sông có chiều cao > 100m ở vùng có nước thủy triều: 2,0.

05.6000 LẮP ĐẶT XÀ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra, lắp xà, chụp đầu cột thanh giằng (nếu có) và cột. Hoàn thiện.

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Lắp đặt xà thép cho cột đỡ |  |  |  |  |  |
| 05.6011 05.6021 05.6031 05.6041 05.6051 05.6061 05.6071 05.6081 | Trọng lượng 25 kg 50 kg 100 kg 140 kg 230 kg 320 kg 410 kg 500 kg | bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ |  | 13.161 17.806 23.999 28.799 39.792 50.785 59.920 70.759 |  | 13.161 17.806 23.999 28.799 39.792 50.785 59.920 70.759 |
|  | Lắp đặt xà thép cho cột néo |  |  |  |  |  |
| 05.6012 05.6022 05.6032 05.6042 05.6052 05.6062 05.6072 05.6082 | Trọng lượng 25 kg 50 kg 100 kg 140 kg 230 kg 320 kg 410 kg 500 kg | bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ |  | 17.496 23.689 31.896 38.244 52.798 67.507 79.584 93.984 |  | 17.496 23.689 31.896 38.244 52.798 67.507 79.584 93.984 |
|  | Lắp đặt xà thép cho cột đúp |  |  |  |  |  |
| 05.6043 05.6053 05.6063 05.6073 05.6083 05.6093 05.6103 | Trọng lượng 140 kg 230 kg 320 kg 410 kg 500 kg 750 kg 1000 kg | bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ |  | 32.515 46.295 58.062 64.101 69.985 89.648 105.751 |  | 32.515 46.295 58.062 64.101 69.985 89.648 105.751 |
|  | Lắp đặt xà thép cho cột hình  |  |  |  |  |  |
| 05.6044 05.6054 05.6064 05.6074 05.6084 05.6094 05.6104 | Trọng lượng 140 kg 230 kg 320 kg 410 kg 500 kg 750 kg 1000 kg | bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ |  | 36.076 51.559 64.565 71.223 77.726 99.558 117.518 |  | 36.076 51.559 64.565 71.223 77.726 99.558 117.518 |

Ghi chú:

1. Khi lắp chụp đầu cột, ghế thao tác thì được lấy đơn giá lắp xà thép cho cột đỡ và trọng lượng tương đương.

2. Đơn giá lắp xà, chụp đầu cột, ghế thao tác tính ở cột chưa dựng nếu lắp ở cột đã dựng thì đơn giá nhân công được nhân hệ số sau:

- Cột ô vuông, mắt chéo			1,3

- Cột ly tâm, cột gỗ, cột thép ống	1,5

- Cột hình 				1,7

05.7000 LẮP TIẾP ĐỊA CỘT ĐIỆN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, rải đặt, cố định tiếp địa vào chân cột (nếu tiếp địa không mạ thì cạo rỉ, sơn phần nổi trên mặt đất), hoàn thiện thu dọn.

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Kéo rải và lắp tiếp địa cột điện |  |  |  |  |  |
| 05.7001 05.7002 05.7003 | Đường kính thép : 8-10mm Đường kính thép : 12-14mm Đường kính thép : 16-18mm | 100kg 100kg 100kg | 1.000 750 625 | 15.483 15.483 10.219 |  | 16.483 16.233 10.844 |

05.8000 ĐÓNG CỌC VÀ HÀN NỐI CỌC TIẾP ĐỊA

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Đóng cọc tiếp địa |  |  |  |  |  |
| 05.8001 05.8002 05.8003 05.8004 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | 10 cọc 10 cọc 10 cọc 10 cọc | 7.140 7.140 7.140 7.140 | 38.708 43.353 67.817 116.125 | 7.760 7.760 7.760 7.760 | 53.608 58.253 82.717 131.025 |

05.9000 SƠN SẮT THÉP CÁC LOẠI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị cạo rửa, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, pha sơn, sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Sơn báo hiệu theo chiều cao cột |  |  |  |  |  |
| 05.9001 05.9002 05.9003 | Chiều cao  70m  100m > 100m | m2 m2 m2 | 4.725 5.775 6.563 | 8.825 10.993 14.709 |  | 13.550 16.768 21.272 |
|  | Sơn sắt thép các loại và sơn báo hiệu |  |  |  |  |  |
| 05.9004 05.9005 | Sơn 2 nước Sơn 3 nước | m2 m2 | 4.590 7.140 | 1.703 2.415 |  | 6.293 9.555 |

Chương 6.

CÔNG TÁC LẮP ĐẶT SỨ, PHỤ KIỆN, RẢI CĂNG DÂY

06.1000 LẮP ĐẶT SỨ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, lau chùi, tiến hành gắn sứ vào xà, sơn bu lông, nếu gắn sứ nguyên bộ vào trụ, phụ kiện hay cột đầu hồi thì gồm cả công sơn giá sứ

06.1100 LẮP ĐẶT SỨ ĐỨNG

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Lắp ráp sứ đứng ở cột tròn: Dưới đất: |  |  |  |  |  |
| 06.1101 06.1102 06.1103 | Sứ đứng 6-10 kV 15-20 kV 35 kV | 10 sứ 10 sứ 10 sứ | 1.550 1.200 1.550 | 17.032 23.380 29.728 |  | 18.582 24.580 31.278 |
|  | Trên cột: |  |  |  |  |  |
| 06.1104 06.1105 06.1106 | Sứ đứng 6-10 kV 15-20 kV 35 kV | 10 sứ 10 sứ 10 sứ | 1.550 1.550 1.550 | 25.547 34.992 44.592 |  | 27.097 36.542 46.142 |
|  | Lắp ráp sứ đứng ở cột vuông: Dưới đất: |  |  |  |  |  |
| 06.1111 06.1112 06.1113 | Sứ đứng 6-10 kV 15-20 kV 35 kV | 10 sứ 10 sứ 10 sứ | 1.550 1.550 1.550 | 13.625 18.580 23.689 |  | 15.175 20.130 25.239 |
|  | Trên cột: |  |  |  |  |  |
| 06.1114 06.1115 06.1116 | Sứ đứng 6-10 kV 15-20 kV 35 kV | 10 sứ 10 sứ 10 sứ | 1.550 1.550 1.550 | 17.651 24.154 30.812 |  | 19.201 25.704 32.362 |

06.1200 LẮP ĐẶT SỨ HẠ THẾ

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Lắp ráp sứ hạ thế bằng thủ công |  |  |  |  |  |
| 06.1211 06.1212 06.1213 06.1214 06.1215 | Các loại sứ khác Sứ tai mèo Loại 2 sứ Loại 3 sứ Loại 4 sứ | 10 sứ 10 sứ 10 bộ 10 bộ 10 bộ | 26.219 525.000 47.355 144.900 210.000 | 8.829 10.301 28.843 40.174 56.655 |  | 35.048 535.301 76.198 185.074 266.655 |
|  | Lắp ráp sứ hạ thế bằng thủ công kết hợp cơ giới |  |  |  |  |  |
| 06.1221 06.1222 06.1223 06.1224 06.1225 | Các loại sứ khác Sứ tai mèo Loại 2 sứ Loại 3 sứ Loại 4 sứ | 10 sứ 10 sứ 10 bộ 10 bộ 10 bộ | 26.219 525.000 47.355 144.900 210.000 | 3.532 4.120 11.478 16.040 22.662 | 43.056 43.056 57.408 57.408 57.408 | 72.806 572.176 116.241 218.348 290.070 |

06.1300 LẮP ĐẶT SỨ CHỐNG RÉT

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Chiều cao lắp sứ |  |  |  |  |  |
| 06.1301 06.1302 06.1303 06.1304 06.1305 |  20m  30m  40m  50m > 50m | 10 sứ 10 sứ 10 sứ 10 sứ 10 sứ | 365 365 365 365 365 | 3.738 3.900 4.388 5.038 5.525 |  | 4.103 4.265 4.753 5.403 5.890 |

06.1400 LẮP ĐẶT SỨ CHUỖI ĐỠ DÂY DẪN

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 06.1410 | Loại sứ  2 bát lắp ở |  |  |  |  |  |
| 06.1411 06.1412 06.1413 06.1414 06.1415 | Cột có chiều cao  20m  30m  40m  50m > 50m | chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi | 405 405 405 405 405 | 2.925 3.738 4.550 5.363 6.175 |  | 3.330 4.143 4.955 5.768 6.580 |
| 06.1420 | Loại sứ  5 bát lắp ở |  |  |  |  |  |
| 06.1421 06.1422 06.1423 06.1424 06.1425 | Cột có chiều cao  20m  30m  40m  50m > 50m | chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi | 610 610 610 610 610 | 6.500 6.825 7.475 8.613 9.426 |  | 7.110 7.435 8.085 9.223 10.036 |
| 06.1430 | Loại sứ  8 bát lắp ở |  |  |  |  |  |
| 06.1431 06.1432 06.1433 06.1434 06.1435 | Cột có chiều cao  20m  30m  40m  50m > 50m | chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi | 975 975 975 975 975 | 10.401 10.888 11.863 13.813 15.113 |  | 11.376 11.863 12.838 14.788 16.088 |
| 06.1440 | Loại sứ  11 bát lắp ở |  |  |  |  |  |
| 06.1441 06.1442 06.1443 06.1444 06.1445 | Cột có chiều cao  20m  30m  40m  50m > 50m | chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi | 1.335 1.335 1.335 1.335 1.335 | 14.626 15.438 16.901 19.501 21.451 |  | 15.961 16.773 18.236 20.836 22.786 |
| 06.1450 | Loại sứ  14 bát lắp ở |  |  |  |  |  |
| 06.1451 06.1452 06.1453 06.1454 06.1455 | Cột có chiều cao  20m  30m  40m  50m > 50m | chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi | 1.615 1.615 1.615 1.615 1.615 | 18.526 19.501 21.289 24.701 27.139 |  | 20.141 21.116 22.904 26.316 28.754 |
| 06.1460 | Loại sứ  18 bát lắp ở |  |  |  |  |  |
| 06.1461 06.1462 06.1463 06.1464 06.1465 | Cột có chiều cao  20m  30m  40m  50m > 50m | chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi | 1.940 1.940 1.940 1.940 1.940 | 22.264 23.401 25.514 29.252 32.502 |  | 24.204 25.341 27.454 31.192 34.442 |
| 06.1470 | Loại sứ > 18 bát lắp ở |  |  |  |  |  |
| 06.1471 06.1472 06.1473 06.1474 06.1475 | Cột có chiều cao  20m  30m  40m  50m > 50m | chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi | 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 | 26.652 28.114 30.552 35.102 39.002 |  | 28.992 30.454 32.892 37.442 41.342 |

Ghi chú:

Đơn giá trong bảng tính cho chuỗi đơn. Trường hợp chuỗi sứ kép, chuỗi sứ hình V thì đơn giá nhân công, đơn giá vật liệu được nhân với hệ số 1,5.

Đơn giá tính cho loại sứ có trọng lượng 1 bát  5 kg. Trường hợp trọng lượng bát sứ > 5 kg thì đơn giá nhân công, đơn giá vật liệu được nhân với hệ số 1,05.

Chiều cao lắp đặt sứ có độ cao từ 60m trở lên thì cứ tăng 10m đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,1 với đơn giá liền kề trước đó.

Lắp chuỗi sứ trên cột vượt biển, đơn giá nhân công trong đơn giá được nhân với hệ số bằng 2 với chiều cao lắp đặt tương ứng.

06.1500 LẮP ĐẶT SỨ CHUỖI NÉO DÂY DẪN

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 06.1510 | Bát sứ trong 1 chuỗi  2 bát |  |  |  |  |  |
| 06.1511 06.1512 06.1513 06.1514 06.1515 | Cột có chiều cao  20m  30m  40m  50m > 50m | chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi | 405 405 405 405 405 | 3.088 3.900 4.875 5.688 6.663 |  | 3.493 4.305 5.280 6.093 7.068 |
| 06.1520 | Bát sứ trong 1 chuỗi  5 bát |  |  |  |  |  |
| 06.1521 06.1522 06.1523 06.1524 06.1525 | Cột có chiều cao  20m  30m  40m  50m > 50m | chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi | 610 610 610 610 610 | 7.313 7.638 8.613 9.751 10.726 |  | 7.923 8.248 9.223 10.361 11.336 |
| 06.1530 | Bát sứ trong 1 chuỗi  8 bát |  |  |  |  |  |
| 06.1531 06.1532 06.1533 06.1534 06.1535 | Cột có chiều cao  20m  30m  40m  50m > 50m | chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi | 975 975 975 975 975 | 11.538 12.188 13.813 15.438 17.063 |  | 12.513 13.163 14.788 16.413 18.038 |
| 06.1540 | Bát sứ trong 1 chuỗi  11 bát |  |  |  |  |  |
| 06.1541 06.1542 06.1543 06.1544 06.1545 | Cột có chiều cao  20m  30m  40m  50m > 50m | chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi | 1.335 1.335 1.335 1.335 1.335 | 16.413 17.389 19.664 21.939 24.051 |  | 17.748 18.724 20.999 23.274 25.386 |
| 06.1550 | Bát sứ trong 1 chuỗi  14 bát |  |  |  |  |  |
| 06.1551 06.1552 06.1553 06.1554 06.1555 | Cột có chiều cao  20m  30m  40m  50m > 50m | chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi | 1.615 1.615 1.615 1.615 1.615 | 20.801 21.939 24.864 27.789 30.552 |  | 22.416 23.554 26.479 29.404 32.167 |
| 06.1560 | Bát sứ trong 1 chuỗi  18 bát |  |  |  |  |  |
| 06.1561 06.1562 06.1563 06.1564 06.1565 | Cột có chiều cao  20m  30m  40m  50m > 50m | chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi | 1.940 1.940 1.940 1.940 1.940 | 25.026 26.327 29.902 33.314 42.252 |  | 26.966 28.267 31.842 35.254 44.192 |
| 06.1570 | Bát sứ trong 1 chuỗi >18 bát |  |  |  |  |  |
| 06.1571 06.1572 06.1573 06.1574 06.1575 | Cột có chiều cao  20m  30m  40m  50m > 50m | chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi | 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 | 30.064 31.527 35.915 39.977 44.040 |  | 32.404 33.867 38.255 42.317 46.380 |

Ghi chú:

Đơn giá quy định cho lắp sứ chuỗi đơn. Trường hợp chuỗi kép, chuỗi chữ V đơn giá được nhân với hệ số 1,5.

Đơn giá được tính với loại sứ có trọng lượng 1 bát  5 kg. Trường hợp trọng lượng > 5 kg/1 bát thì đơn giá nhân công giá được nhân với hệ số 1,05.

Đối với chiều cao lắp sứ có độ cao lớn hơn 60m thì cứ tăng 10m thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1.1 với trị số mức liền kề trước đó.

Lắp sứ chuỗi trên cột vượt biển, đơn giá nhân công được nhân với hệ số bằng 2 với chiều cao lắp tương ứng.

06.2000 LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị kiểm tra, lau chùi phụ kiện, vận chuyển vật liệu và dụng cụ thi công trong phạm vi 30m. Lắp phụ kiện cố định vào vị trí, thu dọn, hoàn chỉnh.

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 06.2010 | Lắp chống rung |  |  |  |  |  |
| 06.2011 06.2012 06.2013 06.2014 06.2015 | Cột có chiều cao  20m  30m  40m  50m > 50m | bộ bộ bộ bộ bộ |  | 5.850 6.175 6.988 7.963 8.776 |  | 5.850 6.175 6.988 7.963 8.776 |
| 06.2020 | Lắp tạ bù 25 kg |  |  |  |  |  |
| 06.2021 06.2022 06.2023 06.2024 06.2025 | Cột có chiều cao  20m  30m  40m  50m > 50m | bộ bộ bộ bộ bộ |  | 5.038 5.200 5.850 6.663 7.313 |  | 5.038 5.200 5.850 6.663 7.313 |
| 06.2030 | Lắp tạ bù 50 kg |  |  |  |  |  |
| 06.2031 06.2032 06.2033 06.2034 06.2035 | Cột có chiều cao  20m  30m  40m  50m > 50m | bộ bộ bộ bộ bộ |  | 7.800 8.125 9.101 10.563 11.538 |  | 7.800 8.125 9.101 10.563 11.538 |
| 06.2040 | Lắp tạ bù 100 kg |  |  |  |  |  |
| 06.2041 06.2042 06.2043 06.2044 06.2045 | Cột có chiều cao  20m  30m  40m  50m > 50m | bộ bộ bộ bộ bộ |  | 9.751 10.238 11.538 13.163 14.463 |  | 9.751 10.238 11.538 13.163 14.463 |
| 06.2050 | Lắp đèn tín hiệu trên cột |  |  |  |  |  |
| 06.2051 06.2052 | Chiều cao lắp dựng  50m > 50m | bộ bộ |  | 40.627 44.690 |  | 40.627 44.690 |
| 06.2060 | Lắp vòng gai bảo vệ |  |  |  |  |  |
| 06.2061 | Chiều cao lắp dựng  20m | Vị trí |  | 7.150 |  | 7.150 |
|  | Lắp biển cấm |  |  |  |  |  |
| 06.2070 | Chiều cao lắp dựng  20m | bộ |  | 3.250 |  | 3.250 |
|  | Lắp mỏ phóng sét |  |  |  |  |  |
| 06.2080 | Chiều cao lắp dựng  20m | bộ |  | 8.125 |  | 8.125 |
|  | Lắp chống sét van |  |  |  |  |  |
| 06.2090 | Chiều cao lắp dựng  20m | bộ |  | 40.627 |  | 40.627 |
|  | Lắp thu lôi ống |  |  |  |  |  |
| 06.2100 | Chiều cao lắp dựng  20m | bộ |  | 8.125 |  | 8.125 |
|  | Lắp cổ dề |  |  |  |  |  |
| 06.2110 | Chiều cao lắp dựng  20m | bộ |  | 5.688 |  | 5.688 |
|  | Lắp dây néo cột |  |  |  |  |  |
| 06.2120 | Chiều cao lắp dựng  20m | bộ |  | 7.313 |  | 7.313 |
|  | Lắp kẹp cáp bọc |  |  |  |  |  |
| 06.2130 | Chiều cao lắp dựng  20m | bộ |  | 3.250 |  | 3.250 |
|  | Lắp khóa đỡ dây dẫn, dây chống sét |  |  |  |  |  |
| 06.2140 | Tiết diện  70 |  |  |  |  |  |
| 06.2141 06.2142 06.2143 06.2144 06.2145 | Cột có chiều cao  20m  30m  40m  50m > 50m | bộ bộ bộ bộ bộ |  | 1.788 1.950 2.275 2.438 2.763 |  | 1.788 1.950 2.275 2.438 2.763 |
| 06.2150 | Có tiết diện  240 |  |  |  |  |  |
| 06.2151 06.2152 06.2153 06.2154 06.2155 | Cột có chiều cao  20m  30m  40m  50m > 50m | bộ bộ bộ bộ bộ |  | 2.763 2.925 3.250 3.738 4.225 |  | 2.763 2.925 3.250 3.738 4.225 |
| 06.2160 | Có tiết diện > 240 |  |  |  |  |  |
| 06.2161 06.2162 06.2163 06.2164 06.2165 | Cột có chiều cao  20m  30m  40m  50m > 50m | bộ bộ bộ bộ bộ |  | 5.688 5.850 6.663 7.475 8.288 |  | 5.688 5.850 6.663 7.475 8.288 |

Ghi chú: Đối với chiều cao lắp phụ kiện > 50m thì cứ tăng 10m đơn giá được nhân hệ số 1,1 với đơn giá liền kề trước đấy.

Lắp khóa đỡ dây dẫn, dây chống sét chỉ áp dụng công tác sửa chữa, thay thế không dùng trong công tác làm mới vì công việc này đã tính trong công tác kéo rải căng dây.

06.3000 LẮP ĐẶT CẦU DAO CÁCH LY 3 PHA  35KV

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra, lắp xà, sứ, lắp cầu dao hoàn chỉnh.

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Lắp đặt cầu dao trong mọi điều kiện |  |  |  |  |  |
| 06.3001 06.3002 06.3003 | Trên giá đỡ Trên sứ và cầu dao Trên ghế thao tác | bộ bộ bộ | 1.590 | 29.883 85.158 29.883 |  | 29.883 86.748 29.883 |

Ghi chú: Nếu trên đường dây có lắp máy cắt phụ tải, lắp tụ bù thì áp dụng theo đơn giá trong công tác lắp đặt trạm biến áp và nhân công được nhân với hệ số 1,1.

06.4000 ÉP NỐI DÂY NHÔM LÕI THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cưa cắt dây, lau chùi đầu dây, ống nối, bôi mỡ trung tính đánh dấu mối ghép trên ống nối, luồn dây vào ống nối, ép dây theo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra hoàn chỉnh.

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 06.4110 | Ép nối dây |  |  |  |  |  |
| 06.4111 06.4112 06.4113 06.4114 06.4115 06.4116 06.4117 | Tiết diện 120mm2 150mm2 185mm2 240mm2 300mm2 400mm2 500mm2 | mối mối mối mối mối mối mối | 58.309 58.309 58.309 61.572 61.572 61.572 61.572 | 18.229 22.933 28.225 36.653 39.201 41.749 44.101 | 4.166 4.166 4.166 5.207 5.207 5.207 5.207 | 80.703 85.407 90.699 103.432 105.981 108.529 110.881 |
| 06.4120 | Ép nối lèo, khóa néo |  |  |  |  |  |
| 06.4121 06.4122 06.4123 06.4124 06.4125 06.4126 06.4127 | Tiết diện 120mm2 150mm2 185mm2 240mm2 300mm2 400mm2 500mm2 | mối mối mối mối mối mối mối | 58.309 58.309 58.309 61.572 61.572 61.572 61.572 | 9.800 12.152 14.896 19.405 19.601 24.501 29.401 | 4.166 4.166 4.166 5.207 5.207 5.207 5.207 | 72.275 74.627 77.371 86.184 86.380 91.280 96.180 |
| 06.4130 | Ép vá dây |  |  |  |  |  |
| 06.4131 06.4132 06.4133 06.4134 06.4135 06.4136 06.4137 | Tiết diện 120mm2 150mm2 185mm2 240mm2 300mm2 400mm2 500mm2 | mối mối mối mối mối mối mối | 58.309 58.309 58.309 61.572 61.572 61.572 61.572 | 9.016 11.368 13.916 18.033 19.209 23.325 27.049 | 4.166 4.166 4.166 5.207 5.207 5.207 5.207 | 71.491 73.843 76.391 84.812 85.988 90.104 93.828 |

Ghi chú: Đơn giá trong bảng chỉ áp dụng trong quá trình xử lý các sự cố. Không được dùng cho công tác làm mới vì đã tính trong đơn giá kéo rải căng dây.

06.5000 LÀM DÀN GIÁO RẢI DÂY VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu và dụng cụ trong phạm vi 30m, lắp dàn giáo theo yêu cầu kỹ thuật, rải dây qua vị trí vượt, tháo dỡ thu dọn hoàn thiện mặt bằng sau khi thi công xong.

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 06.5010 | Vượt đường dây thông tin, hạ thế |  |  |  |  |  |
| 06.5011 06.5012 06.5013 06.5014 06.5015 | Tiết diện dây  50  95  150  240 > 240 | vị trí vị trí vị trí vị trí vị trí | 80.046 111.623 143.516 174.462 238.247 | 78.346 90.887 127.737 143.530 226.521 |  | 158.392 202.511 271.253 317.992 464.768 |
| 06.5020 | Vượt đường dây  35kV |  |  |  |  |  |
| 06.5021 06.5022 06.5023 06.5024 06.5025 | Tiết diện dây  50  95  150  240 > 240 | vị trí vị trí vị trí vị trí vị trí | 127.570 159.462 190.093 239.193 334.870 | 105.596 121.544 148.795 166.446 290.467 |  | 233.166 281.006 338.888 405.639 625.337 |
| 06.5030 | Vượt đường dây  110kV |  |  |  |  |  |
| 06.5033 06.5034 06.5035 | Tiết diện dây  150  240 > 240 | vị trí vị trí vị trí | 238.247 287.032 396.447 | 317.563 356.891 554.303 |  | 555.810 643.922 950.750 |
| 06.5040 | Đường ô tô  5m đường sắt |  |  |  |  |  |
| 06.5041 06.5042 06.5043 06.5044 06.5045 | Tiết diện dây  50  95  150  240 > 240 | vị trí vị trí vị trí vị trí vị trí | 127.570 159.462 191.354 239.193 274.870 | 105.596 121.544 148.795 166.446 290.467 |  | 233.166 281.006 340.149 405.639 565.337 |
| 06.5050 | Đường giao thông  10m |  |  |  |  |  |
| 06.5051 06.5052 06.5053 06.5054 06.5055 | Tiết diện dây  50  95  150  240 > 240 | vị trí vị trí vị trí vị trí vị trí | 159.462 221.922 284.193 350.186 399.412 | 125.725 159.014 194.471 218.470 345.433 |  | 285.187 380.936 478.664 568.655 744.845 |
| 06.5060 | Đường giao thông > 10m |  |  |  |  |  |
| 06.5061 06.5062 06.5063 06.5064 06.5065 | Tiết diện dây  50  95  150  240 > 240 | vị trí vị trí vị trí vị trí vị trí | 189.462 269.130 350.186 411.447 568.260 | 143.995 190.445 233.024 261.823 410.618 |  | 333.457 459.575 583.210 673.270 978.878 |
| 06.5070 | Vị trí bẻ góc |  |  |  |  |  |
| 06.5071 06.5072 06.5073 06.5074 06.5075 | Tiết diện dây  50  95  150  240 > 240 | vị trí vị trí vị trí vị trí vị trí |  | 30.967 61.933 78.346 80.978 150.188 |  | 30.967 61.933 78.346 80.978 150.188 |
| 06.5080 | Vượt sông  300m |  |  |  |  |  |
| 06.5081 06.5082 06.5083 06.5084 | Tiết diện dây  95  150  240 > 240 | vị trí vị trí vị trí vị trí |  | 261.513 391.728 440.965 799.869 |  | 261.513 391.728 440.965 799.869 |
| 06.5090 06.5091 06.5092 06.5093 06.5094 | Vượt sông > 300m Tiết diện dây  95  150  240 > 240 | vị trí vị trí vị trí vị trí |  | 418.050 625.836 705.420 1.279.697 |  | 418.050 625.836 705.420 1.279.697 |

Ghi chú: Đơn giá làm dàn giáo vượt chướng ngại vật được tính cho đường dây một mạch (kể cả đường dây chống sét), nếu:

Phân pha đôi: Đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,1; đơn giá vật liệu nhân hệ số 1,05.

Phân pha > 2: Đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,3, đơn giá vật liệu nhân hệ số 1,10.

06.6000 RẢI CĂNG DÂY LẤY ĐỘ VÕNG

Quy định chung:

1 – Đơn giá trong các bảng rải căng dây lấy độ võng tính ở điều kiện đồi núi dốc ≤ 150, hoặc bùn nước ≤ 20cm. Gặp các địa hình phức tạp khác thì đơn giá nhân công được nhân với các hệ số sau:

- Khu đông dân cư qua các thành phố, thị xã, thị trấn 	1,15

- Đồi núi dốc ≤ 200, hoặc ruộng nước sâu ≤ 30 cm 	1,30

- Đồi núi dốc ≤ 350, hoặc ruộng nước ≤ 50 cm 		1,88

- Đồi núi dốc > 350, hoặc ruộng nước sâu > 50 cm 	2,47

2 – Riêng trường hợp rải căng dây qua sông rộng > 200 mét đối với sông loại I và rộng > 300 mét đối với sông loại II (phân loại sông  theo quy định của Bộ Giao thông vận tải) thì căn cứ biện pháp thi công được duyệt sẽ được tính thêm chi phí đảm bảo an toàn giao thông đường sông. Các trường hợp kéo dây vượt đường sắt, đường bộ, đường sông ≤ 200m (đối với sông loại I), ≤ 300m (đối với sông loại 2) chi phí đảm bảo an toàn đã được xác định trong tỷ lệ chi phí chung và trong đơn giá rải căng dây lấy độ võng.

3 – Rải căng dây qua vùng nước phèn, mặn phải làm dàn giáo đơn giá nhân công được nhân với hệ số là 1,20 (tính cho chiều dài phải làm thêm dàn giáo).

4 – Đơn giá rải căng dây tính cho đường dây 1 mạch.

- Đường dây 2 mạch đơn giá nhân công được nhân hệ số 1,1.

- Đường dây 4 mạch đơn giá nhân công được nhân hệ số 1,2

- Nếu phân pha đôi (Một pha hai dây) thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,15.

- Nếu phân pha > 2 thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,30, trong đó đã bao gồm cả công lắp khung định vị (nếu có)

5 – Đơn giá rải căng dây lấy độ võng áp dụng cho độ cao từ 10 đến 20 mét:

- Nếu độ cao > 20 mét thì cứ tăng 10 mét đơn giá nhân công nhân hệ số 1,10 với trị số giá liền kề.

- Nếu độ cao < 10 mét thì đơn giá nhân công nhân hệ số 0,7 với đơn giá máy thi công bằng thủ công.

6 – Độ cao tải căng dây tính bình quân gia quyền trên toàn tuyến (hoặc một đoạn tuyến, một khoảng néo tùy theo biện pháp tổ chức thi công của từng công trình).

7 - Trường hợp rải căng dây có bọc vẫn áp dụng theo đơn giá trong bảng trên

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu và dụng cụ trong phạm vi 30m kiểm tra, làm hố thế, đưa cuộn dây lên giá đỡ rải dây dọc tuyến, mắc dây vào phly, căng dây lấy dấu, ép lèo khóa néo.

Căng dây lấy độ võng theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Lắp khóa dây vào sứ, lắp dây lèo, thu dọn mặt bằng, dụng cụ thi công

06.6100 RẢI CĂNG DÂY LẤY ĐỘ VÕNG BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 06.6100 06.6101 06.6102 06.6103 06.6104 06.6105 06.6106 06.6107 06.6108 06.6109 06.6110 06.6111 06.6112 06.6113 06.6114 06.6120 06.6121 06.6122 06.6123 06.6124 06.6125 06.6126 06.6130 06.6131 06.6132 06.6133 06.6134 06.6135 06.6140 06.6141 06.6142 06.6143 06.6144 06.6145 06.6146 06.6167 06.6168 06.6169 06.6170 | Dây nhôm lõi thép AC, ACSR Tiết diện dây 16 mm2 25 mm2 35mm2 50 mm2 70 mm2 95 mm2 120 mm2 150 mm2 185 mm2 240 mm2 300 mm2 400 mm2 500 mm2 > 500 mm2 Dây nhôm (A) Tiết diện dây 16 mm2 25 mm2 35mm2 50 mm2 70 mm2 95 mm2 Dây chống sét Tiết diện dây 16 mm2 25 mm2 35mm2 50 mm2 70 mm2 Dây đồng (M) Tiết diện dây 16 mm2 25 mm2 35mm2 50 mm2 70 mm2 95 mm2 120 mm2 150 mm2 185 mm2 240 mm2 | km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây | 226.789 226.789 226.789 227.189 227.189 227.189 319.671 319.671 319.671 319.671 381.206 381.206 381.206 381.206 226.789 226.789 226.789 227.189 227.189 227.189 226.789 226.789 226.789 227.189 227.189 226.789 226.789 226.789 227.189 227.189 227.189 319.671 319.671 319.671 319.671 | 136.996 180.548 198.262 261.153 348.908 475.178 588.862 712.550 840.899 924.792 1.166.252 1.540.543 1.805.127 2.346.486 92.630 121.882 159.259 208.012 279.516 381.897 264.403 325.019 365.484 409.524 491.429 181.198 235.151 257.740 336.720 453.564 618.186 760.233 926.046 1.093.115 1.202.283 |  | 363.785 407.337 425.051 488.342 576.097 702.367 908.533 1.032.221 1.160.570 1.244.462 1.547.458 1.921.749 2.186.334 2.727.692 319.420 348.671 386.049 435.201 506.706 609.087 491.192 551.808 592.273 636.713 718.618 407.987 461.941 484.529 563.909 680.753 845.375 1.079.904 1.245.717 1.412.786 1.521.954 |

06.6200 RẢI CĂNG DÂY LẤY ĐỘ VÕNG BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP MÁY KÉO

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 06.6200 06.6201 06.6202 06.6203 06.6204 06.6205 06.6206 06.6207 06.6208 06.6209 06.6210 06.6211 06.6220 06.6221 06.6222 06.6223 06.6230 06.6231 06.6232 06.6233 06.6234 06.6235 06.6236 06.6237 06.6238 | Dây nhôm lõi thép AC Tiết diện dây 50 mm2 70 mm2 95 mm2 120 mm2 150 mm2 185 mm2 240 mm2 300 mm2 400 mm2 500 mm2 > 500 mm2 Dây chống sét Tiết diện dây 35mm2 50 mm2 70 mm2 Dây đồng Tiết diện dây 35mm2 50 mm2 70 mm2 95 mm2 120 mm2 150 mm2 185 mm2 240 mm2 | km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây | 227.189 227.189 227.189 319.671 319.671 319.671 319.671 381.206 381.206 381.206 381.206 226.789 227.189 227.189 226.789 227.189 227.189 227.189 319.671 319.671 319.671 319.671 | 118.632 155.522 206.062 314.418 353.317 451.013 504.611 554.983 699.823 924.433 1.202.821 199.724 245.552 294.792 154.709 202.162 272.203 370.684 459.259 555.700 655.905 721.334 | 129.843 129.843 129.843 129.843 129.843 194.764 194.764 194.764 194.764 194.764 227.225 129.843 129.843 129.843 129.843 129.843 129.843 129.843 129.843 129.843 129.843 129.843 | 475.664 512.663 563.094 763.932 802.831 965.448 1.019.046 1.130.953 1.275.793 1.500.403 1.811.252 556.356 602.584 651.824 511.341 559.194 629.235 727.716 908.772 1.005.213 1.105.418 1.170.847 |

06.6300 KÉO RẢI CĂNG DÂY LẤY ĐỘ VÕNG BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP MÁY KÉO VÀ MÁY RẢI DÂY

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 06.6300 06.6301 06.6302 06.6303 06.6304 06.6305 06.6306 06.6307 06.6308 06.6307 06.6308 06.6309 06.6310 06.6311 06.6312 06.6313 06.6320 06.6321 06.6322 06.6323 06.6324 06.6325 06.6326 06.6327 06.6328 | Dây nhôm lõi thép AC Tiết diện dây 50 mm2 70 mm2 95 mm2 120 mm2 150 mm2 185 mm2 240 mm2 300 mm2 400 mm2 500 mm2 > 500 mm2 Dây chống sét Tiết diện dây 35mm2 50 mm2 70 mm2 Dây đồng (M) Tiết diện dây 35mm2 50 mm2 70 mm2 95 mm2 120 mm2 150 mm2 185 mm2 240 mm2 | km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây |  | 98.156 132.120 175.185 267.274 300.257 383.433 428.785 471.807 594.778 785.687 1.037.903 139.758 171.935 206.387 131.633 171.773 231.414 315.106 390.424 472.345 557.492 613.062 | 202.319 202.319 202.319 202.319 202.319 291.399 291.399 291.399 291.399 291.399 291.399 202.319 202.319 202.319 202.319 202.319 202.319 202.319 202.319 202.319 291.399 291.399 | 300.475 334.439 377.504 469.592 502.576 674.832 720.184 763.206 886.177 1.077.086 1.329.302 342.077 374.254 408.706 333.952 374.091 433.732 517.425 592.743 674.664 848.891 904.461 |

06.6400 RẢI CĂNG DÂY LẤY ĐỘ VÕNG THỦ CÔNG KẾT HỢP MÁY RẢI VÀ CĂNG DÂY

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 06.6401 06.6402 06.6403 06.6404 06.6405 06.6406 06.6407 06.6408 | Tiết diện dây 120 mm2 150 mm2 185 mm2 240 mm2 300 mm2 400 mm2 500 mm2 > 500 mm2 | km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây |  | 80.128 90.167 115.084 128.707 141.614 178.362 235.724 311.550 | 135.289 135.289 164.280 164.280 183.607 183.607 202.934 202.934 | 215.417 225.456 279.363 292.987 325.220 361.968 438.658 514.484 |

06.7000 LẮP ĐẶT CÁP VẶN XOẮN BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc

Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Mở cuộn cáp, đưa cáp lên giá đỡ, kiểm tra, đo cắt. Lắp khóa treo, khóa hãm, kéo rải căng dây, bịt đầu áp, theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn, hoàn chỉnh, nghiệm thu, bàn giao.

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 06.7000 06.7001 06.7002 06.7003 06.7004 06.7005 06.7006 06.7007 | Loại cáp 4 x 16mm2 4 x 25mm2 4 x 35mm2 4 x 50mm2 4 x 70mm2 4 x 95mm2 4 x 120mm2 | km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây | 4.699 4.699 4.699 5.055 5.380 5.736 5.736 | 209.637 285.042 320.306 387.585 457.464 634.437 837.574 |  | 214.336 289.740 325.005 392.640 462.844 640.173 843.310 |

Ghi chú: Nếu lắp đặt cáo 2 ruột đơn giá trong bảng được nhân hệ số 0,7

06.8000 KÉO RẢI CĂNG DÂY LẤY ĐỘ VÕNG CÁP QUANG BẰNG TỜI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị kiểm tra, kiến trúc hố thế (hoặc néo xoáy). Đặt cuộn dây lên giá đỡ, rải dây. Nối cáp mồi với cáp quang bằng rọ cáp, đưa dây lên puli, lắp tạ chống xoắy.

Căng dây cáp quang và lấy độ võng theo yêu cầu thiết kế, lắp khóa đỡ, khóa néo. Đưa đầu dây xuống hộp nối, kẹp cố định dây dọc theo các thanh chính của cột. Lắp tạ chống rung

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 06.8001 06.8002 06.8003 06.8004 06.8005 | Chiều cao lắp đặt: 30m 40m 50m 60m 70m | km km km km km |  | 474.528 520.030 573.659 630.537 693.916 | 7.179 9.572 11.966 14.359 16.752 | 481.707 529.603 585.624 644.896 710.667 |

06.9000 LẮP ĐẶT HỘP VÀ HÀN NỐI CÁP QUANG

Thành phần công việc

Chuẩn bị, kiểm tra hộp cáp quang, làm sàn thao tác. Vận chuyển vật liệu, thiết bị đến độ cao lắp đặt, lắp giá đỡ hộp nối. Lắp cố định hộp nối vào giá đỡ.

Kiểm tra các sợi cáp quang trước khi hàn, hàn nối sợi cáp quang, kiểm tra chất lượng mối nối, thu dọn hoàn chỉnh

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 06.9001 06.9002 06.9003 06.9004 | Chiều cao lắp đặt: 10m 16m 20m 24m | km km km km | 132.356 132.356 132.356 132.356 | 102.381 117.819 122.857 128.058 | 349.544 349.544 349.544 349.544 | 548.282 599.720 604.758 609.958 |

Chương 7.

CÔNG TÁC LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CÁP DẪN ĐIỆN

Qui định áp dụng

Đơn giá lắp đặt cáp tính cho độ dài cuộn cáp là 150m. Nếu dài hơn thì đơn giá nhân công được nhân với các hệ số như sau:

+ Từ 151 m đến 250 m 	hệ số 1,2

+ Từ 251 m đến 350 m 	hệ số 1,4

+ Từ 351 m trở lên	hệ số 1,6

Nếu lắp đặt đường cáp có chiều dài < 20m thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,2.

Kéo rải cáp ở đường phố, thị xã đông dân cư thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,1

Mỗi lần luồn cáp qua kiến trúc ngầm (ống nước, ống dầu, đường cáp ngầm …) thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,15 cho chiều dài đoạn cáp phải kéo luồn qua.

Kéo cáp qua mỗi vị trí bẻ góc đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,05.

07.1000 CÔNG TÁC PHÁ DỠ

Thành phần công việc

Phá dỡ kết cấu kiến trúc, mặt đường, hè đường cũ bằng búa, choòng, xà beng, cuốc chim, xếp đống theo từng loại, để đúng nơi qui định trên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m. Thu dọn mặt bằng sau khi phá dỡ.

07.1100 PHÁ DỠ MẶT ĐƯỜNG, NỀN ĐƯỜNG, HÈ ĐƯỜNG BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 07.1110 07.1111 07.1112 07.1113 07.1114 07.1115 | Loại phá dỡ: Nền gạch các loại Mặt đường đá dăm Mặt đường nhựa có độ dày ≤ 10cm > 10cm Mặt đường đá dăm thấm nhựa | m2 m2 m2 m2 m2 |  | 1.030 2.649 1.472 2.943 3.973 |  | 1.030 2.649 1.472 2.943 3.973 |

07.1200 PHÁ DỠ KẾT CẤU KIẾN TRÚC

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 07.1201 07.1202 07.1203 07.1204 | Phá dỡ nền xếp đá hộc Phá dỡ bê tông đá dăm Có cốt thép Không có cốt thép Kết cấu gạch | m2 m2 m2 m2 |  | 44.147 82.408 57.391 32.375 |  | 44.147 82.408 57.391 32.375 |

07.1300 PHÁ DỠ KẾT CẤU KIẾN TRÚC BẰNG MÁY

Thành phần công việc

Phá dỡ kết cấu bê tông cốt thép, không cốt thép, kết cấu gạch đá bằng búa căn, bằng máy khoan cầm tay, cắt cốt thép bằng máy hàn. Bốc xúc phế thải đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 07.1310 07.1311 07.1312 07.1313 07.1320 07.1321 07.1322 | Phá dỡ bằng búa căn Bê tông đá dăm Có cốt thép Không có cốt thép Kết cấu gạch Phá dỡ bằng khoan cầm tay Bê tông đá dăm Có cốt thép Không có cốt thép | m3 m3 m3 m3 m3 | 10.200 10.200 | 31.786 29.137 19.278 35.612 33.257 | 506.649 392.600 373.745 79.749 30.208 | 548.635 421.737 393.023 125.561 63.465 |

Ghi chú: Công tác đào đắp đất đường rãnh cáp lấy theo đơn giá đào đất rãnh tiếp địa trong tập đơn giá này.

07.2000 CÔNG TÁC BẢO VỆ

07.2100 BẢO VỆ ĐƯỜNG CÁP NGẦM

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 07.2101 07.2102 07.2103 07.2104 07.2105 | Bảo vệ đường cáp ngầm bằng: Rải cát đệm Rải lưới ni lông Rải lưới thép Xếp gạch chỉ Tấm đan bê tông có trọng lượng ≤20Kg | m3 100m 100m 1000v tấm |  | 7.358 7.358 14.716 58.863 1.030 |  | 7.358 7.358 14.716 58.863 1.030 |
| 07.2106 | Tấm đan bê tông có trọng lượng > 20Kg | tấm |  | 1.472 |  | 1.472 |

07.2200 LẮP ĐẶT ỐNG THÉP BẢO VỆ CÁP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, tiến hành lấy dấu, cưa, cắt, ren răng, nối ống, uốn ống, đặt ống, đục lỗ, nối bắt chặt bằng colie, bắt vít hoặc bu lông sơn ngoài ống, chèn trát, cố định hoàn chỉnh và thu dọn.

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 07.2201 07.2202 07.2203 07.2204 | Đường kính ống: d ≤25mm d ≤50mm d ≤75mm d ≤100mm | 100m 100m 100m 100m | 181.812 420.000 420.000 420.000 | 418.050 491.905 568.857 657.886 |  | 599.861 911.905 988.857 1.077.886 |

07.2300 LẮP ĐẶT ỐNG BẢO VỆ CÁP QUA ĐƯỜNG

Thành phần công việc

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đối với ống gang: Đo, sơn, đục rãnh, đặt ống, chèn trát mối nối phía trên đường ống bằng vữa xi măng

Đối với ống bê tông: Đo, đục rãnh lớp mặt, đặt ống, chèn trát phía trên đường ống bằng vữa xi măng.

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 07.2301 07.2302 07.2303 07.2304 | Loại bằng ống gang Đường kính: d ≤120mm d ≤220mm Loại bằng ống bê tông Đường kính: d ≤150mm d ≤250mm | 100m 100m 100m 100m | 296.483 487.205 249.910 375.100 | 253.617 346.826 596.108 758.683 |  | 550.100 834.031 846.018 1.133.783 |

07.2400 LẮP ỐNG NHỰA BẢO VỆ CÁP

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt, đo và lấy dấu, cưa cắt, lau chùi. Lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 07.2401 07.2402 07.2403 07.2404 07.2405 07.2406 07.2407 | Đường kính ống: d ≤32mm d ≤40mm d ≤50mm d ≤65mm d ≤89mm d ≤100mm d >100mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 1.348 1.788 2.299 2.607 3.487 4.367 5.335 | 71.223 88.100 109.932 119.222 139.350 171.865 174.962 |  | 72.571 89.888 112.231 121.829 142.837 176.232 180.297 |

07.3000 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG DÂY CÁP ĐIỆN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, mở cuộn cáp, đưa lên giá đỡ, đo cắt, kiểm tra cách điện bịt đầu cáp, kép rải cáp. Bắt cố định vào vị trí theo thiết kế, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn, hoàn chỉnh, nghiệm thu bàn giao.

07.3100 KÉO RẢI VÀ LẮP ĐẶT ĐƯỜNG DÂY CÁP NGẦM

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 07.3101 07.3102 07.3103 07.3104 07.3105 07.3106 07.3107 07.3108 07.3109 07.3110 07.3111 07.3112 07.3113 07.3114 07.3115 | Trọng lượng cáp ≤ 1 kg/m ≤ 2 kg/m ≤ 3 kg/m ≤ 4,5 kg/m ≤ 6 kg/m ≤ 7,5 kg/m ≤ 9 kg/m ≤ 10,5 kg/m ≤ 12 kg/m ≤ 15 kg/m ≤ 18 kg/m ≤ 21 kg/m ≤ 24 kg/m ≤ 28 kg/m ≤ 32 kg/m | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 37.850 37.850 37.850 45.510 45.510 53.170 53.170 60.180 60.180 68.040 68.690 68.690 73.470 78.000 81.880 | 26.327 30.552 40.627 52.816 67.116 85.317 107.256 130.008 175.835 197.124 255.952 341.270 455.027 591.372 768.670 |  | 64.177 68.402 78.477 98.326 112.626 138.487 160.426 190.188 236.015 265.164 324.642 409.960 528.497 669.372 850.550 |

07.3200 LẮP ĐẶT CÁP TRÊN GIÁ ĐỠ ĐẶT Ở TƯỜNG, TRONG HẦM CÁP

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 07.3201 07.3202 07.3203 07.3204 07.3205 07.3206 07.3207 07.3208 07.3209 07.3210 07.3211 07.3212 07.3213 07.3214 07.3215 | Trọng lượng cáp ≤ 1 kg/m ≤ 2 kg/m ≤ 3 kg/m ≤ 4,5 kg/m ≤ 6 kg/m ≤ 7,5 kg/m ≤ 9 kg/m ≤ 10,5 kg/m ≤ 12 kg/m ≤ 15 kg/m ≤ 18 kg/m ≤ 21 kg/m ≤ 24 kg/m ≤ 28 kg/m ≤ 32 kg/m | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 49.850 49.850 49.850 57.510 60.510 68.170 68.170 75.180 75.180 83.040 86.690 86.690 91.470 96.000 99.880 | 36.565 40.627 52.816 69.067 81.255 101.568 125.945 152.434 176.810 223.451 284.392 377.835 501.992 652.638 815.960 |  | 86.415 90.477 102.666 126.577 141.765 169.738 194.115 227.614 251.990 306.491 371.082 464.525 593.462 748.638 915.840 |

07.3300 LẮP ĐẶT CÁP TREO TRÊN DÂY THÉP

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 07.3301 07.3302 07.3303 07.3304 07.3305 07.3306 07.3307 07.3308 07.3309 | Trọng lượng cáp ≤ 1 kg/m ≤ 2 kg/m ≤ 3 kg/m ≤ 4,5 kg/m ≤ 6 kg/m ≤ 7,5 kg/m ≤ 9 kg/m ≤ 10,5 kg/m ≤ 12 kg/m | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 287.863 287.863 288.513 295.523 296.173 303.183 303.183 310.843 310.843 | 54.928 60.941 77.192 103.519 130.008 170.635 243.764 284.392 325.019 |  | 342.791 348.804 365.705 399.042 426.181 473.818 546.947 595.235 635.862 |

07.3400 LẮP ĐẶT CÁP TRONG ỐNG BẢO VỆ

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 07.3401 07.3402 07.3403 07.3404 07.3405 07.3406 07.3407 07.3408 07.3409 07.3410 07.3411 07.3412 07.3413 07.3414 07.3415 | Trọng lượng cáp ≤ 1 kg/m ≤ 2 kg/m ≤ 3 kg/m ≤ 4,5 kg/m ≤ 6 kg/m ≤ 7,5 kg/m ≤ 9 kg/m ≤ 10,5 kg/m ≤ 12 kg/m ≤ 15 kg/m ≤ 18 kg/m ≤ 21 kg/m ≤ 24 kg/m ≤ 28 kg/m ≤ 32 kg/m | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 43.569 43.569 43.569 51.979 51.979 68.351 68.351 76.111 76.111 84.721 85.371 85.371 90.901 95.431 100.811 | 42.740 48.753 60.941 81.255 103.519 134.070 164.622 199.074 231.576 296.580 414.399 511.905 632.162 778.421 932.805 |  | 86.309 92.322 104.510 133.234 155.498 202.421 232.973 275.185 307.687 381.301 499.770 597.276 723.063 873.852 1.033.616 |

07.4000 ĐẦU CÁP VÀ LẮP ĐẶT PHỄU CÁP

Thành phần công việc

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo cắt, bóc vỏ, tẽ ruột, đo xác định, pha, hàn đầu cốt, quấn băng ni lông cách điện, sơn cách điện, lắp phễu, cố định đầu cáp, lắp tiếp địa, đổ chất cách điện, quét sơn, lau chùi, thu dọn hoàn chỉnh, bàn giao.

07.4100 ĐẦU CÁP ≤ 1KV CÓ 3 ĐẾN 4 RUỘT

07.4110 PHỄU TÔN

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 07.4111 07.4112 07.4113 07.4114 07.4115 07.4116 | Cáp có tiết diện ≤ 35mm2 ≤ 70mm2 ≤ 120mm2 ≤ 185mm2 ≤ 240mm2 ≤ 300mm2 | đầu đầu đầu đầu đầu đầu | 58.952 71.285 75.238 85.473 100.138 119.627 | 26.889 31.370 40.333 49.296 53.777 64.533 |  | 85.840 102.655 115.572 134.769 153.915 184.160 |

07.4120 PHỄU GANG ĐÚC

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 07.4121 07.4122 07.4123 07.4124 07.4125 07.4126 | Cáp có tiết diện ≤ 35mm2 ≤ 70mm2 ≤ 120mm2 ≤ 185mm2 ≤ 240mm2 ≤ 300mm2 | đầu đầu đầu đầu đầu đầu | 66.752 81.685 85.638 101.073 118.338 150.827 | 53.777 60.589 67.222 74.034 80.666 86.044 |  | 120.529 142.274 152.860 175.107 199.004 236.871 |

07.4200 ĐẦU CÁP 3KV ĐẾN 15KV

07.4210 PHỄU TÔN 3-6KV

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 07.4211 07.4212 07.4213 07.4214 07.4215 07.4216 | Cáp có tiết diện ≤ 35mm2 ≤ 70mm2 ≤ 120mm2 ≤ 185mm2 ≤ 240mm2 ≤ 300mm2 | đầu đầu đầu đầu đầu đầu | 73.560 84.271 89.164 107.583 121.565 142.677 | 29.219 33.700 44.814 53.777 58.259 65.071 |  | 102.779 117.971 133.978 161.361 179.824 207.747 |

07.4220 PHỄU TÔN 10-15KV

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 07.4221 07.4222 07.4223 07.4224 07.4225 07.4226 | Cáp có tiết diện ≤ 35mm2 ≤ 70mm2 ≤ 120mm2 ≤ 185mm2 ≤ 240mm2 ≤ 300mm2 | đầu đầu đầu đầu đầu đầu | 73.560 84.271 89.164 107.583 121.565 142.677 | 38.182 42.663 53.777 65.071 71.703 79.053 |  | 111.741 126.934 142.941 172.654 193.268 221.729 |

07.4230 PHỄU GANG ĐÚC 3-6KV

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 07.4231 07.4232 07.4233 07.4234 07.4235 07.4236 | Cáp có tiết diện ≤ 35mm2 ≤ 70mm2 ≤ 120mm2 ≤ 185mm2 ≤ 240mm2 ≤ 300mm2 | đầu đầu đầu đầu đầu đầu | 81.360 94.671 99.564 123.183 139.765 173.877 | 58.259 65.071 71.703 78.515 87.478 96.441 |  | 139.618 159.741 171.267 201.698 227.243 270.317 |

07.4240 PHỄU GANG ĐÚC 10-15KV

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 07.4241 07.4242 07.4243 07.4244 07.4245 07.4246 | Cáp có tiết diện ≤ 35mm2 ≤ 70mm2 ≤ 120mm2 ≤ 185mm2 ≤ 240mm2 ≤ 300mm2 | đầu đầu đầu đầu đầu đầu | 81.360 94.671 99.564 123.183 139.765 173.877 | 71.703 78.515 87.478 96.441 105.404 115.801 |  | 153.063 173.186 187.042 219.624 245.169 289.677 |

07.4300 ĐẦU CÁP 22KV ĐẾN 35KV

07.4310 PHỄU TÔN CHO ĐẦU CÁP 22KV

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 07.4311 07.4312 07.4313 07.4314 07.4315 07.4316 | Cáp có tiết diện ≤ 35mm2 ≤ 70mm2 ≤ 120mm2 ≤ 185mm2 ≤ 240mm2 ≤ 300mm2 | đầu đầu đầu đầu đầu đầu | 186.246 188.846 192.526 217.728 224.009 237.009 | 54.494 68.118 81.742 93.931 105.045 114.367 |  | 240.740 256.964 274.267 311.659 329.054 351.375 |

07.4320 PHỄU TÔN CHO ĐẦU CÁP 35KV

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 07.4321 07.4322 07.4323 07.4324 07.4325 07.4326 | Cáp có tiết diện ≤ 35mm2 ≤ 70mm2 ≤ 120mm2 ≤ 185mm2 ≤ 240mm2 ≤ 300mm2 | đầu đầu đầu đầu đầu đầu | 186.246 188.846 192.526 217.728 224.009 237.009 | 65.429 81.742 98.054 112.753 126.018 137.312 |  | 251.675 270.587 290.580 330.482 350.027 374.320 |

07.4330 PHỄU GANG CHO ĐẦU CÁP 22KV

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 07.4331 07.4332 07.4333 07.4334 07.4335 07.4336 | Cáp có tiết diện ≤ 35mm2 ≤ 70mm2 ≤ 120mm2 ≤ 185mm2 ≤ 240mm2 ≤ 300mm2 | đầu đầu đầu đầu đầu đầu | 194.046 199.246 202.926 233.328 242.209 268.209 | 101.998 113.650 125.481 136.953 162.049 165.455 |  | 296.043 312.895 328.406 370.281 404.258 433.664 |

07.4340 PHỄU GANG CHO ĐẦU CÁP 35KV

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 07.4341 07.4342 07.4343 07.4344 07.4345 07.4346 | Cáp có tiết diện ≤ 35mm2 ≤ 70mm2 ≤ 120mm2 ≤ 185mm2 ≤ 240mm2 ≤ 300mm2 | đầu đầu đầu đầu đầu đầu | 194.046 199.246 202.926 233.328 242.209 268.209 | 132.651 147.709 163.125 178.003 210.628 215.110 |  | 326.696 346.954 366.051 411.331 452.837 483.318 |

07.5000 LÀM HỘP NỐI CÁP ĐẦU

Nối cáp bằng phương pháp măng sông đặt trong sơ mi chì loại 2 mảnh úp lên nhau. Bên trong đổ chất cách điện, bên ngoài là hộp nối bảo vệ bằng gang, giữa 2 lớp chì và gang đổ nhựa đường.

Thành phần công việc:

Chuẩn bị chỗ đặt hộp nối, đo cắt hai đầu cáp, bóc vỏ, tẽ ruột luồn vào trong sơ mi chì, nối bằng măng sông, đổ thiếc nguyên chất, kê chèn để đảm bảo khoảng cách các pha, đổ chất cách điện, làm kín sơ mi chì, hàn tiếp đất, lắp đặt và cố định vỏ gang, chèn khe hở bằng ma tít, đổ nhựa đường, đặt cố định hộp nối, đắp đất thu dọn hoàn chỉnh.

07.5100 HỘP NỐI CÁP ≤ 1KV

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 07.5101 07.5102 07.5103 07.5104 07.5105 07.5106 | Cáp có tiết diện ≤ 35mm2 ≤ 70mm2 ≤ 120mm2 ≤ 185mm2 ≤ 240mm2 ≤ 300mm2 | hộp hộp hộp hộp hộp hộp | 43.190 46.925 57.332 62.214 68.088 75.644 | 107.555 121.895 134.443 148.784 161.332 175.673 |  | 150.745 168.820 191.775 210.998 229.420 251.317 |

Ghi chú: Đơn giá bảng trên áp dụng cho loại cáp 3-4 ruột, nếu làm đầu cáp < 3 ruột thì đơn giá trên được nhân với hệ số 0,8.

07.5200 HỘP NỐI CÁP 3-15KV

07.5210 HỘP NỐI CÁP 3 ĐẾN 6KV

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 07.5211 07.5212 07.5213 07.5214 07.5215 07.5216 | Cáp có tiết diện ≤ 35mm2 ≤ 70mm2 ≤ 120mm2 ≤ 185mm2 ≤ 240mm2 ≤ 300mm2 | hộp hộp hộp hộp hộp hộp | 239.186 243.534 335.668 343.774 398.756 407.148 | 123.688 137.132 150.577 166.710 184.636 202.561 |  | 362.873 380.666 486.244 510.484 583.392 609.709 |

07.5220 HÔP NỐI CÁP 10 ĐẾN 15KV

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 07.5221 07.5222 07.5223 07.5224 07.5225 07.5226 | Cáp có tiết diện ≤ 35mm2 ≤ 70mm2 ≤ 120mm2 ≤ 185mm2 ≤ 240mm2 ≤ 300mm2 | hộp hộp hộp hộp hộp hộp | 239.186 243.534 335.668 343.774 398.756 407.148 | 172.088 188.221 209.732 233.752 252.754 277.850 |  | 411.273 431.755 545.399 577.526 651.510 684.998 |

07.5300 HỘP NỐI CÁP 22-35KV

07.5310 HỘP NỐI CÁP 22KV

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 07.5311 07.5312 07.5313 07.5314 07.5315 07.5316 | Cáp có tiết diện ≤ 35mm2 ≤ 70mm2 ≤ 120mm2 ≤ 185mm2 ≤ 240mm2 ≤ 300mm2 | hộp hộp hộp hộp hộp hộp | 372.310 379.785 470.914 481.024 595.208 601.318 | 241.998 262.434 292.549 322.664 352.780 387.197 |  | 614.308 642.219 763.463 803.688 947.988 988.515 |