BỘ CÔNG NGHIỆP -------- ĐỊNH MỨC TỔNG HỢP VÀ ĐƠN GIÁ CHO CÔNG TÁC ĐO PHỔ GAMMA, ĐO EMAN, ĐO GAMMA LỖ CHOÒNG, ĐO THAM SỐ VẬT LÝ VÀ PHÁ MẪU LÀM GIẦU RAĐI HÀ NỘI, NĂM 1998

Phần thứ nhất.

ĐỊNH MỨC TỔNG HỢP

QUY ĐỊNH CHUNG

1. Tập định mức tổng hợp, dùng để lập đề án – dự toán, lập kế hoạch sản xuất hàng năm cho công tác điều tra, đánh giá khoáng sản trong công tác địa chất và để thẩm định đơn giá, thanh quyết toán khối lượng công việc bước địa chất.

2. Tập định mức tổng hợp được xây dựng trên cơ sở các số liệu thống kê kinh nghiệm qua các năm 1994, 1995, 1996. Đồng thời đã được khảo sát thực tế các thao tác đo và các quy trình công nghệ qua nhiều lần, ngoài ra còn tham khảo thêm các tài liệu của các Liên đoàn Bản Đồ địa chất Miền Bắc, Liên đoàn Địa Vật lý Địa chất có các công việc tương tự.

3. Về định mức vật tư, hao mòn dụng cụ, công cụ vật RTMH được thống kê của các năm 1994-1997.

4. Khấu hao tài sản cố định được xây dựng theo quyết định 1062 TC/QĐ/CSTC ngày 14 tháng 11 năm 1996 của Bộ Tài chính.

5. Chế độ tiền lương xây dựng theo các ngạch bậc lương cán bộ kỹ thuật và công nhân theo Nghị định 25 và 26 CP ngày 25/5/1993 và Nghị định 05 CP ngày 26/1/1994 và Thông tư liên bộ số 04 LBLĐ-TB của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ - Tài chính ngày 27 tháng 1 năm 1997.

6. Thời gian làm việc 1 ca: 8 giờ trong 1 ngày, 25,4 ngày trong 1 tháng.

Trường hợp làm việc tại những vùng mỏ có cường độ phóng xạ cao, hoặc tiếp xúc với môi trường phóng xạ có cường độ lớn theo quy định về công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm mà người lao động được hưởng chế độ làm việc 6 giờ trong 1 ngày theo thông tư hướng dẫn số 16 LĐTBXH-TT ngày 23 tháng 4 năm 1997 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì các định mức năng suất trong các bảng định mức sẽ được nhân với hệ số điều chỉnh: K=0.75

7. Đối với công tác ĐVL ngoài trời thời gian tính làm ra sản phẩm là 18 ngày trong 1 tháng đã trừ đi thời gian di chuyển, chuẩn bị máy móc và địa điểm đo.

8. Các định mức sản lượng này tính đến việc đi lại trong phạm vi khu vực làm việc, còn thời gian hao phí cho việc di chuyển ngoài khu vực làm việc và bảo dưỡng máy móc trong tháng chưa được tính trong định mức.

9. Tập định mức được xây dựng cho các dạng công việc sau:

9.1. Các công tác do địa vật lý thực địa.

9.1.1. Đo phổ gamma bằng máy GAD-6

9.1.2. Đo Eman bằng máy PΓA-01.

9.1.3. Đo gamma lỗ choòng bằng máy SRP 68-03.

9.2. Công tác do mẫu và phân tích mẫu trong phòng.

9.2.1. Đo tham số từ bằng máy MA-27

9.2.2. Đo phổ gamma mẫu xạ bằng máy GAD-6

9.2.3. Đo radi mẫu bột và mẫu nước bằng máy PΓA-01.

9.2.4. Đo tham số điện bằng cầu đo điện vạn năng.

9.2.5. Đo tham số mật độ bằng cân kỹ thuật.

9.2.6. Phá mẫu và làm giầu Radi.

10. Hao phí thời gian cho công tác vận chuyển người và các thiết bị công cụ từ đơn vị đến nơi làm việc không tính vào định mức, được tự toán riêng một mục trong biểu 06 kế hoạch.

11. Hao phí thời gian cho công tác lập đề án và tổng kết báo cáo không tính vào trong các định mức. Các chi phí này sẽ được tính dự toán tài chính riêng.

Chương 1.

CÔNG TÁC ĐO ĐỊA VẬT LÝ THỰC ĐỊA

A. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Các định mức trong chương này được xây dựng cho ba dạng công việc sau:

- Đo phổ gamma bằng máy GAD-6.

- Đo Eman bằng máy PΓA-01

- Đo gamma lỗ choòng bằng máy SRP-68-03.

2. Các định mức trong các bảng mức tuân thủ theo những yêu cầu nêu trong phần quy định chung của tập định mức số III-1979 và các quy định bổ sung hiệu chỉnh đã được ban hành.

3. Các định mức trong các bảng mức được xây dựng trong các điều kiện kỹ thuật, tổ chức sản xuất và công nghệ đồng thời phải thực hiện theo đúng quy phạm kỹ thuật hiện hành.

4. Trong khi tính toán mức cho các dạng công việc có chú ý đến các yếu tố ảnh hưởng sau:

- Địa hình, đường đi.

- Khoảng cách các điểm đo và khoảng cách các tuyến đo.

- Thời gian làm việc: Một ca, 25,4 ngày trong 1 tháng.

5. Trong các định mức và đơn giá xây dựng trong tập định mức này chưa tính đến công tác văn phòng lập báo cáo tổng kết.

PHÂN LOẠI ĐỊA HÌNH, ĐƯỜNG ĐI, SUỐI… TRONG CÔNG TÁC ĐỊA VẬT LÝ

Bảng 1.

| Địa hình loại I | Địa hình loại II | Địa hình loại III | Địa hình loại IV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Vùng có địa hình bằng phẳng, thung lũng rộng, đồng bằng. - Đồi núi cấu trúc đơn giản sườn không dốc quá 100C. - Ao, hồ, sông, ngòi, ruộng nước không đáng kể. Vùng rừng có cây thưa, cỏ tranh, nứa nhưng không chiếm quá 20% diện tích công tác. - Phương tiện vận chuyển máy móc thiết bị dễ dàng bằng ô tô cũng như đi bộ, mạng lưới giao thông khá dày đi tới điểm quan sát từ mọi hướng. | - Vùng công tác khá bằng phẳng, đồi núi thấp, phân cắt yếu, sườn sốc dưới 200. - Vùng núi, cây to thưa lẫn giang, nứa, cỏ tranh, vùng ruộng canh tác ít, nước không thụt sâu và không quá 30% diện tích công tác, khu vực ít công trình, hầm mỏ, nhà cửa công trường. - Phương tiện vận chuyển ít khó khăn, di chuyển máy móc thiết bị bằng tay đi bộ hoặc bằng ô tô trong đó ô tô là chủ yếu và chiếm 70% khoảng cách cần di chuyển, có thể đi tới điểm quan sát từ mọi hướng. | - Vùng núi gồ ghề, có vách núi, khe đá khá hiểm trở, phân cắt khá mạnh, độ dốc dưới 300. - Vùng trũng có nhiều mương máng hoặc vùng đầm lầy, rừng rậm, dây leo, giang nứa cản trở đi lại và chiếm 50% diện tích công tác. - Khu vực công trường, hầm mỏ khai thác lộ thiên, thành phố nhiều nhà cửa công trình. - Phương tiện vận chuyển gặp nhiều khó khăn, di chuyển máy móc, thiết bị từ điểm nọ sang điểm kia gặp nhiều khó khăn cản trở và chủ yếu bằng đi bộ xách tay, hoặc nếu dùng ô tô thì phải loại ô tô khỏe chuyên leo núi. Việc đi tới điểm quan sát gặp nhiều khó khăn, lộ trình đi theo đường mòn. | - Địa hình phức tạp, khó khăn đặc biệt, vùng đồi vúi phân cắt mạnh, dốc cao khe suối hiểm trở sườn dốc trên 300. - Rừng rậm nhiều cây dây leo chằng chịt, hoặc vùng đầm lầy, đồng trũng ao hồ nhiều chiếm hơn 70% diện tích công tác. Các tuyến quan sát thường xuyên cắt qua suối, núi cao. - Phương tiện vận chuyển đặc biệt khó khăn, di chuyển máy móc, thiết bị bằng tay hoặc phải bằng ngựa thồ. Đi lại tới điểm đo rất khó khăn và nhân lực. |

B. ĐỊNH MỨC SẢN LƯỢNG (THỜI GIAN) VÀ ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

I. ĐO PHỔ GAMMA BẰNG MÁY GAD-6

1. Các định mức đo phổ gamma ngoài thực địa được tính khi đo bằng máy GAD-6 cho các loại đo vẽ sau:

a. Tìm kiếm theo diện tích khi đã phát tuyến sơ bộ.

b. Tìm kiếm theo lộ trình địa chất.

2. Định mức sản lượng tính bằng điểm cho một tháng – tổ máy. Những mức sản lượng được thành lập theo loại địa hình và theo tỷ lệ đo vẽ trong đó đã tính 10% số điểm đo kiểm tra theo quy định. (Ví dụ năng suất đo 1 tháng/tổ ở khoảng cách tuyến 50m, khảng cách điểm 5 mét, cấp địa hình loại III năng suất đo theo mức 527 điểm phải đo thêm 52 điểm kiểm tra).

3. Thành phần công việc:

a. Chuẩn bị kết thúc ở cơ sở: nhận nhiệm vụ, kiểm tra và chuẩn bị máy móc thiết bị, giao nộp máy móc, tài liệu thực địa khi kết thúc đợt thực địa; kiểm chuẩn máy định kỳ và bảo dưỡng máy, đo kiểm tra máy đầu giờ và cuối giờ làm việc.

b. Tiến hành quan sát và khảo sát vùng làm việc, chính xác hóa các diện tích đo vẽ. Tiến hành đo theo hành trình, đo kiểm tra theo quy phạm kỹ thuật. Ghi chép kết quả đo ở thực địa, khoanh vùng dị thường, kiểm tra sự ổn định của máy, chuẩn xác hóa lại bản đồ hoặc sơ đồ các diện tích có triển vọng, di chuyển sang tuyến đo khác.

c. Văn phòng chỉnh lý tài liệu thực địa: Tính toán kết quả, lên đồ thị, bản đồ, sơ đồ, tổng hợp tài liệu và lập báo cáo sơ bộ về kết quả công việc và kiểm thu bước.

ĐỊNH MỨC SẢN LƯỢNG CHO PHỔ GAMMA BẰNG MÁY GAD-6

Bảng 2: 							Đơn vị tính: Điểm – tháng tổ

| Khoảng cách tuyến m | Khoảng cách điểm m | Loại địa hình đi lại |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
|  | 2 | 918 | 808 | 573 | 551 |
| 50 | 5 | 837 | 743 | 527 | 507 |
|  | 10 | 777 | 684 | 485 | 466 |
|  | 5 | 768 | 676 | 480 | 449 |
| 100 | 10 | 707 | 622 | 441 | 424 |
|  | 20 | 651 | 573 | 406 | 390 |
|  | 5 | 699 | 615 | 437 | 420 |
| 250 | 10 | 643 | 566 | 402 | 386 |
|  | 20 | 592 | 521 | 370 | 355 |
|  | 25 | 544 | 479 | 340 | 327 |
|  | 5 | 636 | 560 | 398 | 382 |
| 500 | 10 | 585 | 515 | 366 | 351 |
|  | 20 | 539 | 474 | 337 | 323 |

* Các mức sản lượng ở bảng (số 2) xây dựng cho thời gian làm việc 8 giờ trong ngày.

* Khi thời gian làm việc theo chế độ 6 giờ trong ngày thì các mức ở bảng trên được nhân với hệ số điều chỉnh K=0,75

BẢNG ĐỊNH MỨC BIÊN CHẾ LAO ĐỘNG CHO ĐO PHỔ GAMMA BẰNG MÁY GAD-6

Bảng số 3 							Đơn vị tính: Người – tháng tổ

| Nghề nghiệp chức vụ | Bậc lương | Hệ số lương bình quân | Ngoài trời | Trong phòng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chủ nhiệm đề án KS chính | 4/9 | 4,1 | 0,06 | 0,06 |
| Tổ trưởng KS chính | 3/9 | 3,82 | 0,06 | 0,06 |
| Kỹ thuật đo máy KS | 6/10 | 2,98 | 1 | 0,4 |
| Kỹ thuật đo máy trung cấp | 13/16 | 2,94 | 1 | 0,4 |
| Công nhân | 4/7 | 2,17 | 1 |  |
| Cộng |  | 2,83 | 3,12 | 0,92 |

II. ĐO EMAN BẰNG MÁY PΓA-01

1. Các định mức do Eman ngoài thực địa được tính khi đo bằng máy PΓA-01 cho các loại đo vẽ sau:

a. Đo chi tiết theo diện tích khi đã phát tuyến sơ bộ.

b. Tìm kiếm theo lộ trình địa chất.

2. Định mức sản lượng tính bằng điểm cho một tháng-tổ máy. Những mức sản lượng được thành lập theo loại địa hình và theo tỷ lệ đo vẽ trong đó đã tính 10% số điểm đo kiểm tra theo quy định.

3. Thành phần công việc:

a. Chuẩn bị kết thúc ở cơ sở: nhận nhiệm vụ, kiểm tra và chuẩn bị máy móc thiết bị, giao nộp máy móc, tài liệu thực địa khi kết thúc đợt kiểm tra thực địa, hiệu chuẩn, đo kiểm tra máy đầu giờ và cuối giờ làm việc.

b. Tiến hành quan sát và khảo sát vùng làm việc chính xác hóa các diện tích đo vẽ.

Đục lỗ sâu từ 0.5 – 1 mét theo yêu cầu kỹ thuật, bơm nén khí xuống lỗ đục. Tiến hành đo theo hành trình, đo kiểm tra theo quy phạm kỹ thuật. Ghi chép kết quả đo ở thực địa, khoanh vùng dị thường, kiểm tra sự ổn định của máy, chuẩn xác hóa lại bản đồ hoặc sơ đồ các diện tích có triển vọng, di chuyển sang tuyến đo khác.

c. Văn phòng chỉnh lý tài liệu thực địa: Tính toán kết quả, lên đồ thị, bản đồ, sơ đồ, tổng hợp tài liệu lập báo cáo sơ bộ về kết quả công việc và kiểm thu bước.

d. Công tác văn phòng lập báo cáo tổng kết chưa tính trong định mức này.

ĐỊNH MỨC SẢN LƯỢNG CHO ĐO EMAN BẰNG MÁY PΓA-01

Bảng 4 							Đơn vị tính: Điểm – tháng tổ

| Khoảng cách tuyến m | Khoảng cách điểm m | Loại địa hình đi lại |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
| 50 | 2 | 447 | 403 | 349 | 282 |
|  | 5 | 434 | 390 | 338 | 274 |
|  | 10 | 420 | 378 | 327 | 264 |
|  | 5 | 422 | 380 | 330 | 266 |
| 100 | 10 | 413 | 372 | 322 | 260 |
|  | 20 | 404 | 364 | 315 | 254 |
|  | 5 | 410 | 369 | 320 | 258 |
|  | 10 | 400 | 361 | 313 | 252 |
| 250 | 20 | 392 | 353 | 306 | 247 |
|  | 25 | 381 | 342 | 297 | 240 |

* Các mức sản lượng ở bảng (số 4) xây dựng cho thời gian làm việc 8 giờ trong ngày.

* Khi thời gian làm việc theo chế độ 6 giờ trong ngày thì các mức ở bảng trên được nhân với hệ số điều chỉnh K=0,75

BẢNG ĐỊNH MỨC BIÊN CHẾ LAO ĐỘNG CHO ĐO EMAN BẰNG MÁY PΓA - 01

Bảng số 5 							Đơn vị tính: Người – tháng tổ

| Nghề nghiệp chức vụ | Bậc lương | Hệ số lương bình quân | Ngoài trời | Trong phòng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chủ nhiệm đề án KS chính | 4/9 | 4,1 | 0,06 | 0,06 |
| Tổ trưởng KS chính | 3/9 | 3,82 | 0,06 | 0,06 |
| Kỹ thuật đo máy KS | 6/10 | 2,98 | 1 | 0,4 |
| Kỹ thuật đo máy trung cấp | 13/16 | 2,94 | 1 | 0,4 |
| Công nhân | 4/7 | 2,17 | 2 |  |
| Cộng |  | 2,70 | 4,12 | 0,92 |

III. ĐO GAMMAN LỖ CHOÒNG BẰNG MÁY SRP 68-03

1. Các định mức do gamma lỗ choòng ngoài thực địa được tính khi đo bằng máy SRP 68-03 cho các loại đo vẽ sau:

a. Đo chi tiết theo diện tích khi đã phát tuyến sơ bộ.

b. Tìm kiếm theo lộ trình địa chất.

2. Định mức sản lượng tính bằng điểm cho một tháng-tổ máy. Những mức sản lượng được thành lập theo loại địa hình và theo tỷ lệ đo vẽ trong đó đã tính 10% số điểm đo kiểm tra theo quy định.

3. Thành phần công việc:

a. Chuẩn bị-kết thúc ở cơ sở: nhận nhiệm vụ, kiểm tra và chuẩn bị máy móc thiết bị, giao nộp máy móc, tài liệu thực địa khi kết thúc đợt kiểm tra thực địa, hiệu chuẩn, đo kiểm tra máy đầu giờ và cuối giờ làm việc.

b. Tiến hành quan sát và khảo sát vùng làm việc chính xác hóa các diện tích đo vẽ.

Đục lỗ sâu từ 0.5 – 1 mét theo yêu cầu kỹ thuật.

Tiến hành đo theo hành trình, đo kiểm tra theo quy phạm kỹ thuật. Ghi chép kết quả đo ở thực địa, khoanh vùng dị thường, kiểm tra sự ổn định của máy, chuẩn xác hóa lại bản đồ hoặc sơ đồ các diện tích có triển vọng, di chuyển sang tuyến đo khác.

c. Văn phòng chỉnh lý tài liệu thực địa: Tính toán kết quả, lên đồ thị, bản đồ, sơ đồ, tổng hợp tài liệu và lập báo cáo sơ bộ về kết quả công việc và kiểm thu bước.

ĐỊNH MỨC SẢN LƯỢNG CHO ĐO GAMMA LỖ CHOÒNG

Bảng 6 							Đơn vị tính: Điểm – tháng tổ

| Khoảng cách tuyến m | Khoảng cách điểm m | Loại địa hình đi lại |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
|  | 2 | 591 | 531 | 461 | 373 |
| 50 | 5 | 573 | 514 | 446 | 361 |
|  | 10 | 553 | 499 | 432 | 349 |
|  | 5 | 558 | 502 | 435 | 352 |
| 100 | 10 | 545 | 490 | 426 | 344 |
|  | 20 | 533 | 480 | 417 | 336 |
|  | 5 | 541 | 486 | 422 | 340 |
| 250 | 10 | 529 | 476 | 412 | 332 |
|  | 20 | 498 | 467 | 388 | 325 |
|  | 25 | 468 | 451 | 378 | 316 |

* Các mức sản lượng ở bảng (số 6) xây dựng cho thời gian làm việc 8 giờ trong ngày.

* Khi thời gian làm việc theo chế độ 6 giờ trong ngày thì các mức ở bảng trên được nhân với hệ số điều chỉnh K=0,75

BẢNG ĐỊNH MỨC BIÊN CHẾ LAO ĐỘNG CHO ĐO GAMMA LỖ CHOÒNG BẰNG MÁY SRP 68-03

Bảng số 7 							Đơn vị tính: Người – tháng tổ

| Nghề nghiệp chức vụ | Bậc lương | Hệ số lương bình quân | Ngoài trời | Trong phòng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chủ nhiệm đề án KS chính | 4/9 | 4,1 | 0,06 | 0,06 |
| Tổ trưởng KS chính | 3/9 | 3,82 | 0,06 | 0,06 |
| Kỹ thuật đo máy KS | 6/10 | 2,98 | 1 | 0,4 |
| Kỹ thuật đo máy trung cấp | 13/16 | 2,94 | 1 | 0,4 |
| Công nhân | 4/7 | 2,17 | 2 |  |
| Cộng |  | 2,70 | 4,12 | 0,92 |

C. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, THIẾT BỊ

1.1. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ CHO ĐO PHỔ GAMMA BẰNG MÁY GAD-6 (cả trong phòng và ngoài trời)

Bảng 8  							Đơn vị tính: tháng tổ

| Số TT | Vật tư | Đơn vị tính | Mức tiêu hao |  | Cộng cả ngoài trời và VP thực địa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngoài trời | VP thực địa |  |
| 1 | Pin máy | Đôi | 76 | - | 76 |
| 2 | Sổ ghi chép thực địa | Quyển | 5 | - | 5 |
| 3 | Sổ chuẩn máy | Quyển | 0,5 | - | 0,5 |
| 4 | Sổ công tác | Quyển | 0,25 | 0,25 | 0,5 |
| 5 | Giấy học sinh | Tập | 1 | 2,00 | 3 |
| 6 | Giấy kẻ li | Cuộn | 0,15 | 0,15 | 0,3 |
| 7 | Giấy can | Cuộn | 0,07 | 0,07 | 0,14 |
| 8 | Giấy Cruky | Tờ | 0,8 | 0,80 | 1,6 |
| 9 | Bút chì kim nhật | Cái | 0,1 | 0,10 | 0,2 |
| 10 | Bút chì 24 màu | Hộp | 0,1 | 0,10 | 0,2 |
| 11 | Bút can Tiệp | Bộ | 0,1 | 0,10 | 0,2 |
| 12 | Mực can các loại | Lọ | 0,1 | 0,10 | 0,2 |
| 13 | Tẩy chì | Cái | 0,10 | - | 0,1 |
| 14 | Cặp ba dây | Cái | 0,15 | 0,15 | 0,3 |
| 15 | Sơn mầu | Kg | 0,15 | - | 0,15 |
| 16 | Nilon che máy | Mét | 0,88 | - | 0,88 |
| 17 | Ba lô đeo máy | Cái | 0,08 | - | 0,08 |
| 18 | Khăn bông lau máy | Cái | 0,5 | 0,50 | 1 |
| 19 | Vật liệu khác | đ | - | - | - |
| 20 | Trang bị bảo hộ lao động |  |  | - | - |
| - | Quần áo | Bộ | 0,52 | - | 0,52 |
| - | Bộ lót xuân hè dài | Bộ | 0,52 | - | 0,52 |
| - | Giầy vải cao cổ | Đôi | 0,26 | - | 0,26 |
| - | Khăn mặt | Cái | 0,52 | - | 0,52 |
| - | Tất chống vắt | Đôi | 0,52 | - | 0,52 |
| - | Khẩu trang | Đôi | 0,52 | - | 0,52 |
| - | Găng tay sợi | Đôi | 1 | - | 1 |
| - | Kính chống bụi | Cái | 0,52 | - | 0,52 |
| - | Mũ cát cứng | Cái | 0,13 | - | 0,13 |
| - | Áo bông | Cái | 0,09 | - | 0,09 |
| - | Xà phòng | Kg | 1,56 | - | 1,56 |
| - | Áo mưa bạt dài | Cái | 0,09 | - | 0,09 |
| - | Bi đông nhôm | Cái | 0,09 | - | 0,09 |

1.2. ĐỊNH MỨC HAO MÒN VẬT RẺ TIỀN MAU HỎNG CHO ĐO PHỔ GAMMA BẰNG MÁY GAD-6

Bảng số 9 							Đơn vị tính: Năm – tổ

| Số TT | Tên vật dụng | Đơn vị tính | Khối lượng | Tỷ lệ hao mòn (%) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn làm việc | Cái | 1 | 30 |  |
| 2 | Ghế tựa | Cái | 1 | 30 |  |
| 3 | Máy tính điện | Cái | 1 | 20 |  |
| 4 | Dao chặt cây | Cái | 1 | 50 |  |
| 5 | Thước dây TQ-25m | Cái | 1 | 50 |  |
| 6 | Bộ dụng cụ | Bộ | 1 | 50 |  |
| 7 | Hòm đựng tài liệu | Cái | 1 | 50 |  |
| 8 | Thước nhựa TQ-0,8m | Cái | 1 | 50 |  |
| 9 | Eke | Cái | 2 | 50 |  |
| 10 | Thước đo độ | Cái | 1 | 50 |  |
| 11 | Compa kỹ thuật | Cái | 1 | 30 |  |
| 12 | Mỏ hàn điện | Cái | 1 | 20 |  |

1.3. ĐỊNH MỨC KHẤU HAO TSCĐ CHO ĐO PHỔ GAMMA BẰNG MÁY GAD-6

Bảng số 10 							Đơn vị tính: Năm – tổ

| Số TT | Loại tài sản | Đơn vị tính | Khối lượng | Thời gian sử dụng (năm) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GAD-6 | Cái | 1 | 6 |  |
| 2 | Nhà xưởng | m2 | 19 | 25 |  |

2.1. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ CHO ĐO EMAN BẰNG MÁY PΓA-0-1 (cả trong phòng và ngoài trời)

Bảng 11  							Đơn vị tính: tháng tổ

| Số TT | Vật tư | Đơn vị tính | Mức tiêu hao |  | Cộng cả ngoài trời và VP thực địa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngoài trời | VP thực địa |  |
| 1 | Pin máy | Đôi | 36 | - | 36 |
| 2 | Sổ ghi chép thực địa | Quyển | 3 | - | 3 |
| 3 | Sổ chuẩn máy | Quyển | 0,5 | - | 0,5 |
| 4 | Sổ công tác | Quyển | 0,5 | 0,50 | 1 |
| 5 | Giấy học sinh | Tập | 1 | 2,00 | 3 |
| 6 | Giấy kẻ li | Cuộn | 0,15 | 0,15 | 0,3 |
| 7 | Giấy can | Cuộn | 0,07 | 0,07 | 0,14 |
| 8 | Giấy Cruky | Tờ | 0,8 | 0,80 | 1,6 |
| 9 | Bút chì kim nhật | Cái | 0,1 | 0,10 | 0,2 |
| 10 | Bút chì 24 màu | Hộp | 0,2 | - | 0,2 |
| 11 | Bút can Tiệp | Bộ | 0,2 | - | 0,2 |
| 12 | Mực can các loại | Lọ | 0,2 | - | 0,2 |
| 13 | Tẩy chì | Cái | 0,5 | (0,40) | 0,1 |
| 14 | Cặp ba dây | Cái | 0,15 | 0,15 | 0,3 |
| 15 | Sơn mầu | Kg | 0,15 | - | 0,15 |
| 16 | Nilon che máy | Mét | 0,8 | 0,08 | 0,88 |
| 17 | Ba lô đeo máy | Cái | 0,08 | - | 0,08 |
| 18 | Khăn bông lau máy | Cái | 0,5 | 0,50 | 1 |
| 19 | Vật liệu khác | đ |  | - |  |
| 20 | Trang bị bảo hộ lao động |  | - | - | - |
| - | Quần áo | Bộ | 0,69 | - | 0,69 |
| - | Bộ lót xuân hè dài | Bộ | 0,69 | - | 0,69 |
| - | Giầy vải cao cổ | Đôi | 0,34 | - | 0,34 |
| - | Khăn mặt | Cái | 0,69 | - | 0,69 |
| - | Tất chống vắt | Đôi | 0,69 | - | 0,69 |
| - | Khẩu trang | Đôi | 0,69 | - | 0,69 |
| - | Găng tay sợi | Đôi | 1,0 | - | 1,0 |
| - | Kính chống bụi | Cái | 0,69 | - | 0,69 |
| - | Mũ cát cứng | Cái | 0,17 | - | 0,17 |
| - | Áo bông | Cái | 0,11 | - | 0,11 |
| - | Xà phòng | Kg | 2,06 | - | 2,06 |
| - | Áo mưa bạt dài | Cái | 0,11 | - | 0,11 |
| - | Bi đông nhôm | Cái | 0,11 | - | 0,11 |

2.2. ĐỊNH MỨC HAO MÒN VẬT RẺ TIỀN MAU HỎNG CHO ĐO EMAN BẰNG MÁY PΓA-01

Bảng số 12 							Đơn vị tính: Năm – tổ

| Số TT | Tên vật dụng | Đơn vị tính | Khối lượng | Tỷ lệ hao mòn (%) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn làm việc | Cái | 1 | 30 |  |
| 2 | Ghế tựa | Cái | 1 | 30 |  |
| 3 | Máy tính điện | Cái | 1 | 20 |  |
| 4 | Dao chặt cây | Cái | 1 | 100 |  |
| 5 | Thước dây TQ-25m | Cái | 1 | 50 |  |
| 6 | Bộ dụng cụ | Bộ | 1 | 50 |  |
| 7 | Hòm đựng tài liệu | Cái | 1 | 50 |  |
| 8 | Thước nhựa TQ-0,8m | Cái | 1 | 50 |  |
| 9 | Eke | Cái | 2 | 50 |  |
| 10 | Thước đo độ | Cái | 1 | 50 |  |
| 11 | Compa kỹ thuật | Cái | 1 | 30 |  |
| 12 | Búa tạ | Cái | 1 | 16 |  |
| 13 | Xà beng 1,8m | Cái | 1 | 33 |  |

2.3. ĐỊNH MỨC KHẤU HAO TSCĐ CHO ĐO EMAN BẰNG MÁY PΓA-01

Bảng số 13 							Đơn vị tính: Năm – tổ

| Số TT | Loại tài sản | Đơn vị tính | Khối lượng | Thời gian sử dụng (năm) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PΓA-01 | Cái | 1 | 6 |  |
| 2 | Nhà làm việc | m2 | 25 | 25 |  |

3.1. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ CHO ĐO GAMMA LỖ CHOÒNG BẰNG MÁY SRP-68-03 (cả trong phòng và ngoài trời)

Bảng 14 							Đơn vị tính: tháng tổ

| Số TT | Vật tư | Đơn vị tính | Mức tiêu hao |  | Cộng cả ngoài trời và VP thực địa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngoài trời | VP thực địa |  |
| 1 | Pin máy | Đôi | 36,00 | - | 36 |
| 2 | Sổ ghi chép thực địa | Quyển | 4,00 | - | 4 |
| 3 | Sổ chuẩn máy | Quyển | 0,50 | - | 0,5 |
| 4 | Sổ công tác | Quyển | 0,50 | 0,50 | 1 |
| 5 | Giấy học sinh | Tập | 1,00 | 2,00 | 3 |
| 6 | Giấy kẻ li | Cuộn | 0,15 | 0,15 | 0,3 |
| 7 | Giấy can | Cuộn | 0,07 | 0,07 | 0,14 |
| 8 | Giấy Cruky | Tờ | 0,80 | 0,80 | 1,6 |
| 9 | Bút chì kim nhật | Cái | 0,10 | 0,10 | 0,2 |
| 10 | Bút chì 24 màu | Hộp | 0,20 | - | 0,2 |
| 11 | Bút can Tiệp | Bộ | 0,10 | 0,10 | 0,2 |
| 12 | Mực can các loại | Lọ | 0,20 | - | 0,2 |
| 13 | Tẩy chì | Cái | 0,50 | - | 0,1 |
| 14 | Cặp ba dây | Cái | 0,15 | 0,15 | 0,3 |
| 15 | Sơn mầu | Kg | 0,15 | - | 0,15 |
| 16 | Nilon che máy | Mét | 0,80 | - | 0,8 |
| 17 | Ba lô đeo máy | Cái | 0,08 | - | 0,08 |
| 18 | Khăn bông lau máy | Cái | 0,50 | 0,50 | 1 |
| 19 | Vật liệu khác | đ |  | - |  |
| 20 | Trang bị bảo hộ lao động |  | - | - | - |
| - | Quần áo | Bộ | 0,69 | - | 0,69 |
| - | Bộ lót xuân hè dài | Bộ | 0,69 | - | 0,69 |
| - | Giầy vải cao cổ | Đôi | 0,34 | - | 0,34 |
| - | Khăn mặt | Cái | 0,69 | - | 0,69 |
| - | Tất chống vắt | Đôi | 0,69 | - | 0,69 |
| - | Khẩu trang | Đôi | 0,69 | - | 0,69 |
| - | Găng tay sợi | Đôi | 1,03 | - | 1,0 |
| - | Kính chống bụi | Cái | 0,69 | - | 0,69 |
| - | Mũ cát cứng | Cái | 0,17 | - | 0,17 |
| - | Áo bông | Cái | 0,11 | - | 0,11 |
| - | Xà phòng | Kg | 2,06 | - | 2,06 |
| - | Áo mưa bạt dài | Cái | 0,11 | - | 0,11 |
| - | Bi đông nhôm | Cái | 0,11 | - | 0,11 |

3.2. ĐỊNH MỨC HAO MÒN VẬT RẺ TIỀN MAU HỎNG CHO ĐO GAMMA LỖ CHOÒNG BẰNG MÁY SPR 68-03

Bảng số 15 							Đơn vị tính: Năm – tổ

| Số TT | Tên vật dụng | Đơn vị tính | Khối lượng | Tỷ lệ hao mòn (%) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn làm việc | Cái | 1 | 30 |  |
| 2 | Ghế tựa | Cái | 1 | 30 |  |
| 3 | Máy tính điện | Cái | 1 | 20 |  |
| 4 | Dao chặt cây | Cái | 2 | 100 |  |
| 5 | Thước dây TQ-25m | Cái | 1 | 50 |  |
| 6 | Bộ dụng cụ | Bộ | 1 | 50 |  |
| 7 | Hòm đựng tài liệu | Cái | 1 | 50 |  |
| 8 | Thước nhựa TQ-0,8m | Cái | 1 | 50 |  |
| 9 | Eke | Cái | 2 | 50 |  |
| 10 | Thước đo độ | Cái | 1 | 50 |  |
| 11 | Compa kỹ thuật | Cái | 1 | 30 |  |
| 12 | Búa tạ | Cái | 1 | 16 |  |
| 13 | Xà beng 1,8m | Cái | 1 | 33 |  |

3.4. ĐỊNH MỨC KHẤU HAO TSCĐ CHO ĐO GAMMAN LỖ CHOÒNG BẰNG MÁY SRP 68-03

Bảng số 16 							Đơn vị tính: Năm – tổ

| Số TT | Loại tài sản | Đơn vị tính | Khối lượng | Thời gian sử dụng (năm) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy SRP 68-03 | Cái | 1 | 6 |  |
| 2 | Nhà làm việc | m2 | 25 | 25 |  |

Chương 2.

CÔNG TÁC ĐO VÀ PHÂN TÍCH MẪU TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

A. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Định mức tổng hợp xây dựng cho đo và phân tích trong phòng thí nghiệm bao gồm các dạng công việc sau:

- Đo và phân tích mẫu tham số từ bằng máy từ MA-21.

- Đo phổ gamma mẫu xạ bằng máy GAD-6.

- Đo Rađi mẫu bột và mẫu nước bằng máy PΓA-01

- Đo mẫu và phân tích tham số điện bằng cầu đo điện vạn năng.

- Đo tham số mật độ đất đá bằng cân kỹ thuật.

2. Các mẫu đưa vào do và phân tích quy định như sau:

- Các mẫu dạng bột để đưa vào đo phổ gamma và đo radi đã nghiền trộn đều tới cỡ hạt 0.074mm (việc gia công do tổ gia công mẫu của đoàn đảm nhận). Trọng lượng mỗi mẫu từ 250g-500g.

- Các mẫu dạng cục thông thường có quy cách ở các kích cỡ (3x6x9cm, 4x8x12cm, 10x10x10cm)

- Các mẫu nước từ 0.5 – 2.5 lít/mẫu.

3. Mỗi loạt mẫu phân tích giao 15-20 mẫu nếu số lượng mẫu ít hơn thì mức sản lượng được nhân với hệ số 0.8 (hoặc mức thời gian được nhân với hệ số 1.2).

4. Thời gian làm việc trong 1 tháng là 203 giờ, trong 1 tuần là 48 giờ.

5. Công tác văn phòng lập báo cáo tổng kết chưa tính trong các định mức này.

B. ĐỊNH MỨC SẢN LƯỢNG (THỜI GIAN) VÀ ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

II.1. ĐO THAM SỐ TỪ BẰNG MÁY TỪ MA-21

1.1. Các định mức đo tham số từ trong phòng thí nghiệm bằng máy MA-21 gồm các chỉ tiêu sau:

- Xác định độ từ cảm, độ từ dư trong các loại mẫu đá và quặng.

1.2. Các định mức sản lượng, mức lao động, mức vật tư tính cho một tháng-tổ. Những mức hao mòn vật rẻ tiền mau hỏng, khấu hao TSCĐ tính cho 1 năm tổ.

1.3. Các định mức sản lượng tính bằng mẫu cho 1 tháng tổ. Trong đó đã tính bình quân trong mọi điều kiện (không phân chia theo tính chất mạnh, yếu… của mẫu) và bao gồm cả số lượng mẫu tự kiểm tra theo quy định kỹ thuật.

1.4. Thành phần công việc:

a. Chuẩn bị - kết thúc ở cơ sở: nhận mẫu, kiểm tra và chuẩn bị máy móc thiết bị, bảo quản máy móc, đo kiểm tra máy đầu giờ và cuối giờ làm việc.

b. Tiến hành đo mẫu chính, mẫu kiểm tra, theo quy phạm kỹ thuật. Ghi chép kết quả đo vào sổ, kiểm tra sự ổn định của máy, chuẩn xác hóa lại các số hiệu mẫu bị mờ, gói những mẫu bị vỡ bằng giấy loại vỏ bao xi măng, ghi lại êtekét.

c. Tính toán kết quả, ghi kết quả cuối cùng vào phiếu trả kết quả cho khách hàng.

1.5. ĐỊNH MỨC SẢN LƯỢNG CHO ĐO THAM SỐ TỪ BẰNG MÁY TỪ MA-21

Bảng 17 							Đơn vị tính: Mẫu/tháng tổ

| Số TT | Phương pháp đo và phân tích | Các chỉ tiêu phân tích trong 1 mẫu | Mức sản lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tham số từ | Xn, Jn. | 230 |  |

Mức sản lượng trong bảng 17 xây dựng cho chế độ làm việc 8 giờ trong 1 ngày.

Khi làm việc theo chế độ 6 giờ trong 1 ngày mức sản lượng ở bảng 17 được nhân với hệ số điều chỉnh K=0.75.

1.6. ĐỊNH MỨC BIÊN CHẾ LAO ĐỘNG CHO ĐO THAM SỐ TỪ BẰNG MÁY MA-21

Bảng 18  							Đơn vị tính: Người/tháng tổ

| Loại lao động | Bậc lương | Hệ số lương | Mức lao động |
| --- | --- | --- | --- |
| Trưởng phòng thí nghiệm KS chính | 4/9 | 4.1 | 0.06 |
| Tổ trưởng Địa vật Lý KS chính | 3/9 | 3.82 | 0.06 |
| Kỹ thuật ĐVL đo máy | 6/10 | 2.98 | 1 |
| Kỹ thuật ĐVL đo máy | 14/16 | 3.07 | 1 |
| Cộng |  | 3.06 | 2.12 |

II.2. ĐO PHỔ GAMMA MẪU XẠ TRONG PHÒNG BẰNG MÁY GAD-6

2.1. Các định mức đo phổ gamma mẫu xạ trong phòng thí nghiệm bằng máy GAD-6 gồm các chỉ tiêu sau:

a. Đo xạ tổng của mẫu

b. Xác định hàm lượng riêng của từng chỉ tiêu U, Th, K trong các loại mẫu đá và quặng.

2.2. Các định mức sản lượng, mức lao động, mức vật tư tính cho một tháng-tổ. Những mức hao mòn vật rẻ tiền mau hỏng, khấu hao TSCĐ tính cho 1 năm tổ.

2.3. Các định mức sản lượng tính bằng mẫu cho 1 tháng tổ. Trong đó đã tính bình quân trong mọi điều kiện (không phân chia theo cấp bậc hàm lượng) và bao gồm cả số lượng mẫu tự kiểm tra theo quy định kỹ thuật.

2.4. Thành phần công việc:

a. Chuẩn bị kết thúc ở cơ sở: nhận mẫu, kiểm tra và chuẩn bị máy móc thiết bị, bảo quản máy móc, đo kiểm tra máy đầu giờ và cuối giờ làm việc. Đo mẫu chuẩn trước khi đo mỗi đợt mẫu chính.

b. Tiến hành đo mẫu chính, mẫu kiểm tra, theo quy phạm kỹ thuật. Ghi chép kết quả đo vào sổ, kiểm tra sự ổn định của máy, gói những mẫu bị vỡ bằng giấy loại vỏ bao xi măng, ghi lại êtekét.

c. Tính toán kết quả, ghi kết quả cuối cùng vào phiếu trả kết quả cho khách hàng.

2.5. ĐỊNH MỨC SẢN LƯỢNG CHO ĐO PHỔ GAMMA MẪU XẠ TRONG PHÒNG BẰNG MÁY GDA-6

Bảng 19 							Đơn vị tính: Mẫu/tháng tổ

| Số TT | Phương pháp đo và phân tích | Các chỉ tiêu phân tích trong 1 mẫu | Mức sản lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tham số xạ | Đo xạ tổng U, Th, K. | 330 |  |

Mức sản lượng trong bảng 19 xây dựng cho chế độ làm việc 8 giờ trong 1 ngày.

Khi làm việc theo chế độ 6 giờ trong 1 ngày mức sản lượng ở bảng 19 được nhân với hệ số điều chỉnh K=0.75.

2.6. ĐỊNH MỨC BIÊN CHẾ LAO ĐỘNG CHO ĐO PHỔ GAMMA MẪU XẠ TRONG PHÒNG BẰNG MÁY GAD-6

Bảng 20  							Đơn vị tính: Người/tháng tổ

| Nghề nghiệp chức vụ | Bậc lương | Hệ số lương | Mức lao động |
| --- | --- | --- | --- |
| Trưởng phòng thí nghiệm KS chính | 4/9 | 4.1 | 0.06 |
| Tổ trưởng KS Địa vật Lý | 3/9 | 3.82 | 0.06 |
| Kỹ thuật ĐVL đo máy và phân tích mẫu | 14/16 | 3.07 | 1 |
| Công nhân phụ Kỹ thuật | 4/7 | 2.17 | 1 |
| Cộng |  | 2.07 | 2.12 |

II.3. ĐO RAĐI MẪU BỘT VÀ MẪU NƯỚC TRONG PHÒNG BẰNG MÁY EMAN PΓA-01

3.1. Các định mức đo rađi bằng máy PΓA-01 gồm các chỉ tiêu sau:

Đo hàm lượng rađi trong mẫu bột và mẫu nước.

3.2. Các định mức sản lượng, mức lao động, mức vật tư tính cho một tháng-tổ. Những mức hao mòn vật rẻ tiền mau hỏng, khấu hao TSCĐ tính cho 1 năm tổ.

3.3. Các định mức sản lượng tính bằng mẫu cho 1 tháng tổ. Trong đó đã tính bình quân trong mọi điều kiện (không phân chia theo cấp bậc hàm lượng) và bao gồm cả số lượng mẫu tự kiểm tra theo quy định kỹ thuật.

3.4. Thành phần công việc:

a. Chuẩn bị - kết thúc ở cơ sở: nhận mẫu, kiểm tra và chuẩn bị máy móc thiết bị, bảo quản máy móc, đo kiểm tra máy đầu giờ và cuối giờ làm việc.

b. Tiến hành đo mẫu chính, mẫu kiểm tra, theo quy phạm kỹ thuật. Ghi chép kết quả đo vào sổ, kiểm tra sự ổn định của máy, gói những mẫu bị vỡ bằng giấy loại vỏ bao xi măng, ghi lại êtekét.

c. Tính toán kết quả, ghi kết quả cuối cùng vào phiếu trả kết quả cho khách hàng.

3.5. ĐỊNH MỨC SẢN LƯỢNG CHO ĐO RAĐI MẪU BỘT VÀ MẪU NƯỚC BẰNG MÁY PΓA-01

Bảng 21 							Đơn vị tính: Mẫu/tháng tổ

| Số TT | Phương pháp đo và phân tích | Chỉ tiêu phân tích trong mẫu | Mức sản lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Đo Eman mẫu bột Đo Eman mẫu nước | Hàm lượng Rađi Hàm lượng Rađi | 31 32 |  |

Mức sản lượng trong bảng 21 xây dựng cho chế độ làm việc 8 giờ trong 1 ngày.

Khi làm việc theo chế độ 6 giờ trong 1 ngày mức sản lượng ở bảng 21 được nhân với hệ số điều chỉnh K=0,75.

3.6. ĐỊNH MỨC BIÊN CHẾ LAO ĐỘNG CHO ĐO RAĐI MẪU BỘT VÀ MẪU NƯỚC BẰNG MÁY PΓA-01

Bảng 22  							Đơn vị tính: Người-tháng tổ

| Nghề nghiệp chức vụ | Bậc lương | Hệ số lương | Mức lao động |
| --- | --- | --- | --- |
| Trưởng phòng thí nghiệm KS chính | 4/9 | 4.10 | 0.06 |
| Tổ trưởng KS Địa vật Lý KS chính | 3/9 | 3.82 | 0.06 |
| Kỹ thuật ĐVL đo máy KS và phân tích mẫu | 14/16 | 3.07 | 1 |
| Công nhân phụ Kỹ thuật | 4/7 | 2.17 | 1 |
| Cộng |  |  | 2.12 |

II.4. ĐO THAM SỐ ĐIỆN BẰNG CẦU ĐO ĐIỆN VẠN NĂNG

4.1. Các định mức đo tham số điện trong phòng thí nghiệm bằng cầu đo điiện vạn năng gồm các chỉ tiêu sau:

- Đo điện trở suất của đá và mẫu quặng

4.2. Các định mức sản lượng, mức lao động, mức vật tư tính cho một tháng-tổ. Những mức hao mòn vật rẻ tiền mau hỏng, khấu hao TSCĐ tính cho 1 năm tổ.

4.3. Các định mức sản lượng tính bằng mẫu cho 1 tháng tổ. Trong đó đã tính bình quân trong mọi điều kiện (không phân chia theo mức độ dẫn điện của từng lại mẫu đá và mẫu quặng) và bao gồm cả số lượng mẫu tự kiểm tra theo quy định kỹ thuật.

4.4. Thành phần công việc:

a. Chuẩn bị - kết thúc ở cơ sở: nhận mẫu, kiểm tra và chuẩn bị máy móc thiết bị, bảo quản máy móc, đo kiểm tra máy đầu giờ và cuối giờ làm việc.

b. Tiến hành mài mẫu tạo mặt phẳng, đo mẫu chính, mẫu kiểm tra, theo quy phạm kỹ thuật. Ghi chép kết quả đo vào sổ, kiểm tra sự ổn định của máy, ghi lại êtekét (những mẫu bị mờ).

c. Tính toán kết quả, ghi kết quả cuối cùng vào phiếu trả kết quả cho khách hàng.

4.5. ĐỊNH MỨC SẢN LƯỢNG CHO ĐO THAM SỐ ĐIỆN BẰNG CẦU ĐO ĐIỆN VẠN NĂNG

Bảng 23 							Đơn vị tính: Mẫu-tháng tổ

| Số TT | Phương pháp đo và phân tích | Chỉ tiêu phân tích trong mẫu | Mức sản lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tham số điện | Xác định điện trở suất riêng của đá và quặng | 105 |  |

Mức sản lượng trong bảng 23 xây dựng cho chế độ làm việc 8 giờ trong 1 ngày.

Khi làm việc theo chế độ 6 giờ trong 1 ngày mức sản lượng ở bảng 23 được nhân với hệ số điều chỉnh K=0,75.

4.6. ĐỊNH MỨC BIÊN CHẾ LAO ĐỘNG CHO ĐO THAM SỐ ĐIỆN BẰNG CẦU ĐO ĐIỆN VẠN NĂNG

Bảng 24  							Đơn vị tính: Người-tháng tổ

| Nghề nghiệp chức vụ | Bậc lương | Hệ số lương | Mức lao động |
| --- | --- | --- | --- |
| Trưởng phòng thí nghiệm KS chính | 4/9 | 4.10 | 0.06 |
| Tổ trưởng Địa vật Lý KS | 3/9 | 3.82 | 0.06 |
| Kỹ thuật ĐVL đo máy KS | 4-7/10 | 3.07 | 1 |
| Cộng |  | 3.17 | 1.12 |

II.5. ĐO THAM SỐ MẬT ĐỘ ĐẤT ĐÁ BẰNG CÂN KỸ THUẬT

5.1. Các định mức đo tham số mật độ trong phòng thí nghiệm bằng cân kỹ thuật gồm các chỉ tiêu sau:

- Đo mật độ của đá và mẫu quặng.

5.2. Các định mức sản lượng, mức lao động, mức vật tư tính cho một tháng-tổ. Những mức hao mòn vật rẻ tiền mau hỏng, khấu hao TSCĐ tính cho 1 năm tổ.

5.3. Các định mức sản lượng tính bằng mẫu cho 1 tháng tổ. Trong đó đã tính bình quân trong mọi điều kiện và bao gồm cả số lượng mẫu tự kiểm tra theo quy định kỹ thuật.

5.4. Thành phần công việc:

a. Chuẩn bị - kết thúc ở cơ sở: nhận mẫu, kiểm tra và chuẩn bị máy móc thiết bị, bảo quản máy móc, đo kiểm tra cân đầu giờ và cuối giờ làm việc.

b. Tiến hành cân, đo mẫu chính, mẫu kiểm tra, theo quy phạm kỹ thuật. Ghi chép kết quả đo vào sổ, kiểm tra sự ổn định của cân, ghi lại êtekét (những mẫu bị mờ).

c. Tính toán kết quả, ghi kết quả cuối cùng vào phiếu trả kết quả cho khách hàng.

5.5. ĐỊNH MỨC SẢN LƯỢNG CHO ĐO THAM SỐ MẬT ĐỘ BẰNG CÂN KỸ THUẬT

Bảng 25 							Đơn vị tính: Mẫu-tháng tổ

| Số TT | Phương pháp đo và phân tích | Chỉ tiêu phân tích trong mẫu | Mức sản lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tham số mật độ bằng cân kỹ thuật | Xác định mật độ của đá và quặng | 250 |  |

Mức sản lượng trong bảng 25 xây dựng cho chế độ làm việc 8 giờ trong 1 ngày.

Khi làm việc theo chế độ 6 giờ trong 1 ngày mức sản lượng ở bảng 25 được nhân với hệ số điều chỉnh K=0.75.

5.6. ĐỊNH MỨC BIÊN CHẾ LAO ĐỘNG CHO ĐO THAM SỐ MẬT ĐỘ BẰNG CÂN KỸ THUẬT

Bảng 26  							Đơn vị tính: Người-tháng tổ

| Nghề nghiệp chức vụ | Bậc lương | Hệ số lương | Mức lao động |
| --- | --- | --- | --- |
| Trưởng phòng thí nghiệm KS chính | 4/9 | 4.10 | 0.06 |
| Tổ trưởng Địa vật Lý KS | 3/9 | 3.82 | 0.06 |
| Kỹ thuật ĐVL đo máy KS | 6/10 | 2.98 | 1 |
| Kỹ thuật ĐVL đo máy TC | 14/16 | 3.07 | 1 |
| Cộng |  | 3.06 | 2.12 |

II.6 PHÁ MẪU LÀM GIẦU RAĐI

6.1. Các định mức theo quy trình phân tích hóa gồm các loại mầu sau:

- Phá mẫu và làm giầu Rađi.

6.2. Các định mức thời gian tính bằng giờ-tổ, mức lao động và mức vật tư tính cho tháng tổ. Tiêu hao đồ dùng thí nghiệm, mức hao mòn vật rẻ tiền mau hỏng, khấu hao TSCĐ tính cho 1 năm-tổ.

6.3. Các định mức thời gian tính bằng giờ-tổ/mẫu phân tích. Trong đó đã tính bình quân trong mọi điều kiện (không phân chia theo cấp hàm lượng).

Thành phần công việc:

a. Chuẩn bị - kết thúc ở cơ sở: nhận mẫu theo hợp đồng, kiểm tra và chuẩn bị dụng cụ thiết bị, bảo quản thiết bị, và những công việc kết thúc cuối ngày làm việc.

b. Tiến hành phá mẫu theo quy trình kỹ thuật, trả mẫu đã phá theo quy trình hóa cho khách hàng.

6.4. ĐỊNH MỨC THỜI GIAN CHO PHÁ MẪU VÀ LÀM GIẦU RAĐI

Bảng 27 							Đơn vị tính: Giờ-tổ/mẫu

| Số TT | Phương pháp đo và phân tích | Chỉ tiêu phân tích trong mẫu | Mức thời gian | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phá mẫu, làm giầu Rađi | Phá mẫu, làm giầu Rađi | 6.6 |  |

Mức sản lượng trong bảng 27 xây dựng cho chế độ làm việc 8 giờ trong 1 ngày.

Khi làm việc theo chế độ 6 giờ trong 1 ngày mức sản lượng ở bảng 27 được nhân với hệ số điều chỉnh K=0,75.

6.5. ĐỊNH MỨC BIÊN CHẾ LAO ĐỘNG CHO PHÁ MẪU LÀM GIẦU RAĐI

Bảng 28  							Đơn vị tính: Người-tháng tổ

| Nghề nghiệp chức vụ | Bậc lương | Hệ số lương | Mức lao động |
| --- | --- | --- | --- |
| Trưởng phòng KS chính | 4/9 | 4.10 | 0.06 |
| Kỹ thuật pha chế dung dịch | 7/10 | 3.23 | 0.06 |
| Hóa học trưởng: KS chính | 3/9 | 3.82 | 0.06 |
| Kỹ thuật phân tích, trung cấp hoặc KS | 14/16 | 3.07 | 1 |
| Công nhân cất nước | 5/7 | 2.63 | 0.06 |
| Cộng |  |  | 1.24 |

C. ĐỊNH MỨC TIÊU HAO VẬT TƯ, THIẾT BỊ

1.1. ĐỊNH MỨC TIÊU HAO VẬT TƯ CHO ĐO VÀ PHÂN TÍCH THAM SỐ TỪ BẰNG MÁY MA-21

Bảng 29 							Đơn vị: tháng tổ

| Số TT | Vật tư | Đơn vị tính | Mức tiêu hao | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sổ đo máy | Quyển | 4 |  |
| 2 | Sổ chuẩn máy | Quyển | 0,5 |  |
| 3 | Sổ công tác | Quyển | 0,5 |  |
| 4 | Giấy học sinh | Tập | 2 |  |
| 5 | Bút chì kim nhật | Cái | 0,2 |  |
| 6 | Bút bi | Cái | 2 |  |
| 7 | Phiếu ghi kết quả | Tờ | 23 |  |
| 8 | Tẩy chì | Cái | 1 |  |
| 9 | Cặp ba dây | Cái | 0,15 |  |
| 10 | Sơn màu | Kg | 0,1 |  |
| 11 | Ni lông che máy | m | 0,08 |  |
| 12 | Khăn bông lau máy | Cái | 0,5 |  |
| 13 | Vật liệu khác | đ |  |  |
| 14 | Trang bị bảo hộ lao động |  |  |  |
| - | Quần áo choàng trắng | Bộ | 0,18 |  |
| - | Mũ bao tóc | Đôi | 0,18 |  |
| - | Khăn mặt | Cái | 0,35 |  |
| - | Dép xốp | Đôi | 0,18 |  |
| - | Khẩu trang | Cái | 0,53 |  |
| - | Găng tay cao su loại mỏng | Đôi | 0,4 |  |
| - | Xà phòng | kg | 1,1 |  |

1.2. ĐỊNH MỨC HAO MÒN VẬT RẺ TIỀN MAU HỎNG CHO ĐO THAM SỐ TỪ BẰNG MÁY TỪ MA-21

Bảng số 30	Đơn vị tính: Năm – tổ

| Số TT | Tên vật dụng | Đơn vị tính | Khối lượng | Tỷ lệ hao mòn (%) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn làm việc | Cái | 1 | 30 |  |
| 2 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 1 | 30 |  |
| 3 | Ghế tựa | Cái | 2 | 30 |  |
| 4 | Máy tính điện | Cái | 1 | 20 |  |
| 5 | Búa địa chất | Cái | 1 | 25 |  |
| 6 | Bàn để máy | Cái | 1 | 30 |  |
| 7 | Kính lúp | Cái | 1 | 25 |  |
| 8 | Giá gỗ để mẫu | Cái | 1 | 30 |  |
| 9 | Khay gỗ để mẫu | Cái | 1 | 30 |  |
| 10 | Quạt trần | Cái | 1 | 13 |  |
| 11 | Đèn ống | Cái | 1 | 100 |  |
| 12 | Xô nhựa | Cái | 1 | 100 |  |
| 13 | Chậu nhựa | Cái | 1 | 100 |  |

1.3. ĐỊNH MỨC KHẤU HAO TSCĐ CHO ĐO THAM SỐ TỪ BẰNG MÁY TỪ MA-21

Bảng số 31 							Đơn vị tính: Năm-tổ

| Số TT | Loại tài sản | Đơn vị tính | Khối lượng | Thời gian sử dụng (năm) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy từ | Cái | 1 | 8 |  |
| 2 | Nhà thí nghiệm | m2 | 13 | 25 |  |

2.1. ĐỊNH MỨC TIÊU HAO VẬT TƯ CHO ĐO PHỔ GAMMA MẪU XẠ BẰNG MÁY GAD-6

Bảng 32 							Đơn vị: tháng tổ

| Số TT | Vật tư | Đơn vị tính | Mức tiêu hao | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sổ đo máy | Quyển | 4 |  |
| 2 | Sổ chuẩn máy | Quyển | 0,5 |  |
| 3 | Sổ công tác | Quyển | 0,5 |  |
| 4 | Giấy học sinh | Tập | 2 |  |
| 5 | Bút chì kim nhật | Cái | 0,2 |  |
| 6 | Bút bi | Cái | 2 |  |
| 7 | Phiếu ghi kết quả | Tờ | 23 |  |
| 8 | Tẩy chì | Cái | 1 |  |
| 9 | Cặp ba dây | Cái | 0,1 |  |
| 10 | Sơn màu | Kg | 0,1 |  |
| 11 | Ni lông che máy | m | 0,08 |  |
| 12 | Khăn bông lau máy | Cái | 0,5 |  |
| 13 | Thước kẻ học sinh | Cái | 1 |  |
| 14 | Giấy gói mẫu | Tờ | 15 |  |
| 15 | Điện sản xuất | Kw/h | 100 |  |
| 16 | Vật liệu khác | đ |  |  |
| 17 | Trang bị bảo hộ lao động |  |  |  |
| - | Quần áo choàng trắng | Bộ | 0,18 |  |
| - | Mũ bao tóc | Đôi | 0,18 |  |
| - | Khăn mặt | Cái | 0,35 |  |
| - | Dép xốp | Đôi | 0,18 |  |
| - | Khẩu trang | Cái | 0,53 |  |
| - | Găng tay cao su loại mỏng | Đôi | 0,4 |  |
| - | Xà phòng | Kg | 1,1 |  |

ĐỊNH MỨC HAO MÒN VẬT RẺ TIỀN MAU HỎNG CHO ĐO PHỔ GAMMA MẪU XẠ BẰNG MÁY GAD-6

Bảng 33	Đơn vị tính: Năm – tổ

| Số TT | Tên vật dụng | Đơn vị tính | Khối lượng | Tỷ lệ hao mòn (%) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn làm việc | Cái | 1 | 30 |  |
| 2 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 1 | 30 |  |
| 3 | Ghế tựa | Cái | 2 | 30 |  |
| 4 | Máy tính điện | Cái | 1 | 20 |  |
| 5 | Bàn để máy | Cái | 1 | 30 |  |
| 6 | Khay gỗ để mẫu | Cái | 1 | 30 |  |
| 7 | Quạt trần | Cái | 1 | 13 |  |
| 8 | Đèn ống | Cái | 1 | 100 |  |
| 9 | Búa địa chất | Cái | 1 | 25 |  |
| 10 | Màn chắn chì | Cái | 1 | 10 |  |
| 11 | Hòm chì | Cái | 1 | 10 |  |
| 12 | Nắn dòng | Cái | 1 | 20 |  |
| 13 | Đồng hồ đếm điện | Cái | 1 | 20 |  |
| 14 | Cân kỹ thuật | Cái | 1 | 20 |  |
| 15 | Ổn áp | Cái | 1 | 30 |  |
| 16 | Xô nhựa | Cái | 1 | 100 |  |
| 17 | Chậu nhựa | Cái | 1 | 100 |  |

ĐỊNH MỨC KHẤU HAO TSCĐ CHO ĐO PHỔ GAMMA MẪU XẠ BẰNG MÁY GAD-6

Bảng số 34 							Đơn vị tính: Năm-tổ

| Số TT | Loại tài sản | Đơn vị tính | Khối lượng | Thời gian sử dụng (năm) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy GAD-6 | Cái | 1 | 8 |  |
| 2 | Nhà thí nghiệm | m2 | 13 | 25 |  |
| 3 | Máy điều hòa | Cái | 1 | 6 |  |

3.1. ĐỊNH MỨC TIÊU HAO VẬT TƯ CHO ĐO RAĐI MẪU BỘT VÀ MẪU NƯỚC BẰNG MÁY PΓA-01

Bảng 35 							Đơn vị: tháng tổ

| Số TT | Vật tư | Đơn vị tính | Mức tiêu hao | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sổ đo máy | Quyển | 4 |  |
| 2 | Sổ chuẩn máy | Quyển | 0,5 |  |
| 3 | Sổ công tác | Quyển | 0,5 |  |
| 4 | Giấy học sinh | Tập | 2 |  |
| 5 | Bút chì kim nhật | Cái | 0,2 |  |
| 6 | Bút bi | Cái | 2 |  |
| 7 | Phiếu ghi kết quả | Tờ | 23 |  |
| 8 | Tẩy chì | Cái | 1 |  |
| 9 | Cặp ba dây | Cái | 0,1 |  |
| 10 | Sơn màu | Kg | 0,1 |  |
| 11 | Ni lông che máy | m | 0,08 |  |
| 12 | Khăn bông lau máy | Cái | 0,5 |  |
| 13 | Thước kẻ học sinh | Cái | 1 |  |
| 14 | Giấy gói mẫu | Tờ | 15 |  |
| 15 | Điện sản xuất | Kw/h | 100 |  |
| 16 | Vật liệu khác | đ |  |  |
| 17 | Trang bị bảo hộ lao động |  |  |  |
| - | Quần áo choàng trắng | Bộ | 0,18 |  |
| - | Mũ bao tóc | Đôi | 0,18 |  |
| - | Khăn mặt | Cái | 0,35 |  |
| - | Dép xốp | Đôi | 0,18 |  |
| - | Khẩu trang | Cái | 0,53 |  |
| - | Găng tay cao su loại mỏng | Đôi | 0,4 |  |
| - | Xà phòng | Kg | 1,1 |  |

3.2. ĐỊNH MỨC HAO MÒN VẬT RẺ TIỀN MAU HỎNG CHO ĐO RAĐI MẪU BỘT VÀ MẪU NƯỚC BẰNG MÁY PΓA-01

Bảng số 36	Đơn vị tính: Năm – tổ

| Số TT | Tên vật dụng | Đơn vị tính | Khối lượng | Tỷ lệ hao mòn (%) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn làm việc | Cái | 1 | 30 |  |
| 2 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 1 | 30 |  |
| 3 | Ghế tựa | Cái | 2 | 30 |  |
| 4 | Máy tính điện | Cái | 1 | 20 |  |
| 5 | Bàn để máy | Cái | 1 | 30 |  |
| 6 | Khay gỗ để mẫu | Cái | 1 | 30 |  |
| 7 | Quạt trần | Cái | 1 | 13 |  |
| 8 | Đèn ống | Cái | 1 | 100 |  |
| 9 | Nắn dòng | Cái | 1 | 20 |  |
| 10 | Đồng hồ đếm điện | Cái | 1 | 20 |  |
| 11 | Cân kỹ thuật | Cái | 1 | 20 |  |
| 12 | Ổn áp | Cái | 1 | 30 |  |
| 13 | Xô nhựa | Cái | 1 | 100 |  |
| 14 | Chậu nhựa | Cái | 1 | 100 |  |

3.3. ĐỊNH MỨC KHẤU HAO TSCĐ CHO ĐO RAĐI MẪU BỘT VÀ MẪU NƯỚC BẰNG MÁY PΓA-01

Bảng số 37 							Đơn vị tính: Năm-tổ

| Số TT | Loại tài sản | Đơn vị tính | Khối lượng | Thời gian sử dụng (năm) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy PΓA-01 | Cái | 1 | 8 |  |
| 2 | Nhà thí nghiệm | m2 | 13 | 25 |  |

4.1. ĐỊNH MỨC TIÊU HAO VẬT TƯ CHO ĐO THAM SỐ ĐIỆN BẰNG CẦU ĐO ĐIỆN VẠN NĂNG

Bảng 38 							Đơn vị tính: tháng tổ

| Số TT | Vật tư | Đơn vị tính | Mức tiêu hao | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sổ đo máy | Quyển | 3 |  |
| 2 | Sổ chuẩn máy | Quyển | 0,5 |  |
| 3 | Sổ công tác | Quyển | 0,5 |  |
| 4 | Giấy học sinh | Tập | 2 |  |
| 5 | Bút chì kim nhật | Cái | 0,2 |  |
| 6 | Bút bi | Cái | 2 |  |
| 7 | Phiếu ghi kết quả | Tờ | 23 |  |
| 8 | Tẩy chì | Cái | 1 |  |
| 9 | Cặp ba dây | Cái | 0,1 |  |
| 10 | Sơn màu | Kg | 0,1 |  |
| 11 | Ni lông che máy | m | 0,08 |  |
| 12 | Khăn bông lau máy | Cái | 0,5 |  |
| 13 | Thước kẻ học sinh | Cái | 1 |  |
| 14 | Điện sản xuất | Kw/h | 100 |  |
| 15 | Vật liệu khác | đ |  |  |
| 16 | Trang bị bảo hộ lao động |  |  |  |
| - | Quần áo choàng trắng | Bộ | 0,18 |  |
| - | Mũ bao tóc | Đôi | 0,18 |  |
| - | Khăn mặt | Cái | 0,35 |  |
| - | Dép xốp | Đôi | 0,18 |  |
| - | Khẩu trang | Cái | 0,53 |  |
| - | Găng tay cao su loại mỏng | Đôi | 0,4 |  |
| - | Xà phòng | Kg | 1,1 |  |

4.2. ĐỊNH MỨC HAO MÒN VẬT RẺ TIỀN MAU HỎNG CHO ĐO THAM SỐ ĐIỆN BẰNG CẦU ĐO ĐIỆN VẠN NĂNG

Bảng số 39	Đơn vị tính: Năm – tổ

| Số TT | Tên vật dụng | Đơn vị tính | Khối lượng | Tỷ lệ hao mòn (%) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn làm việc | Cái | 1 | 30 |  |
| 2 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 1 | 30 |  |
| 3 | Ghế tựa | Cái | 1 | 30 |  |
| 4 | Máy tính điện | Cái | 1 | 20 |  |
| 5 | Bàn để máy | Cái | 1 | 30 |  |
| 6 | Khay gỗ để mẫu | Cái | 1 | 30 |  |
| 7 | Quạt trần | Cái | 1 | 13 |  |
| 8 | Đèn ống | Cái | 1 | 100 |  |
| 9 | Búa địa chất | Cái | 1 | 25 |  |
| 10 | Nắn dòng | Cái | 1 | 20 |  |
| 11 | Đồng hồ đếm điện | Cái | 1 | 20 |  |
| 12 | Cầu đo điện | bộ | 1 | 20 |  |
| 13 | Ổn áp | Cái | 1 | 30 |  |
| 14 | Xô nhựa | Cái | 1 | 100 |  |
| 15 | Chậu nhựa | Cái | 1 | 100 |  |

4.3. BẢNG ĐỊNH MỨC KHẤU HAO TSCĐ CHO ĐO THAM SỐ ĐIỆN BẰNG CẦU ĐO ĐIỆN VẠN NĂNG

Bảng số 40 							Đơn vị tính: Năm-tổ

| Số TT | Loại tài sản | Đơn vị tính | Khối lượng | Thời gian sử dụng (năm) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà thí nghiệm | m2 | 7 | 25 |  |

5.1. ĐỊNH MỨC TIÊU HAO VẬT TƯ CHO ĐO THAM SỐ MẬT ĐỘ BẰNG CÂN KỸ THUẬT

Bảng 41 								Đơn vị: tháng tổ

| Số TT | Vật tư | Đơn vị tính | Mức tiêu hao | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paraphin | Kg | 20 |  |
| 2 | Số đo máy | Quyển | 3 |  |
| 3 | Sổ công tác | Quyển | 0,5 |  |
| 4 | Giấy học sinh | Tập | 2 |  |
| 5 | Bút chì kim nhật | Cái | 0,2 |  |
| 6 | Bút bi | Cái | 2 |  |
| 7 | Phiếu ghi kết quả | Tờ | 23 |  |
| 8 | Tẩy chì | Cái | 1 |  |
| 9 | Cặp ba dây | Cái | 0,1 |  |
| 10 | Sơn màu | Kg | 0,1 |  |
| 11 | Ni lông che máy | m | 0,08 |  |
| 12 | Khăn bông lau máy | Cái | 1 |  |
| 13 | Thước kẻ học sinh | Cái | 1 |  |
| 14 | Điện sản xuất | Kw/h | 100 |  |
| 15 | Vật liệu khác | đ |  |  |
| 16 | Trang bị bảo hộ lao động |  |  |  |
| - | Quần áo choàng trắng | Bộ | 0,18 |  |
| - | Mũ bao tóc | Đôi | 0,18 |  |
| - | Khăn mặt | Cái | 0,35 |  |
| - | Dép xốp | Đôi | 0,18 |  |
| - | Khẩu trang | Cái | 0,53 |  |
| - | Găng tay cao su loại mỏng | Đôi | 0,4 |  |
| - | Xà phòng | Kg | 1,1 |  |

5.2. ĐỊNH MỨC HAO MÒN VẬT RẺ TIỀN MAU HỎNG CHO ĐO THAM SỐ MẬT ĐỘ BẰNG CÂN KỸ THUẬT

Bảng số 42								Đơn vị tính: Năm - tổ

| Số TT | Tên vật dụng | Đơn vị tính | Khối lượng | Tỷ lệ hao mòn (%) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn làm việc | Cái | 1 | 30 |  |
| 2 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 1 | 30 |  |
| 3 | Ghế tựa | Cái | 2 | 30 |  |
| 4 | Máy tính điện | Cái | 1 | 20 |  |
| 5 | Bàn để máy | Cái | 1 | 30 |  |
| 6 | Khay gỗ để mẫu | Cái | 1 | 30 |  |
| 7 | Quạt trần | Cái | 1 | 13 |  |
| 8 | Đèn ống | Cái | 1 | 100 |  |
| 9 | Búa địa chất | Cái | 1 | 25 |  |
| 10 | Cân kỹ thuật | Bộ | 1 | 20 |  |
| 11 | Giá gỗ để mẫu | Cái | 1 | 30 |  |
| 12 | Xoong nhôm | Cái | 2 | 20 |  |
| 13 | Xô nhựa | Cái | 1 | 100 |  |
| 14 | Chậu nhựa | Cái | 1 | 100 |  |

5.3. ĐỊNH MỨC KHẤU HAO TSCĐ CHO ĐO THAM SỐ MẬT ĐỘ BẰNG CÂN KỸ THUẬT

Bảng số 43								Đơn vị tính: Năm - tổ

| Số TT | Loại tài sản | Đơn vị tính | Khối lượng | Thời gian sử dụng (năm) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà thí nghiệm | m2 | 13 | 25 |  |

6.1. ĐỊNH MỨC TIÊU HAO HÓA PHẨM, VẬT LIỆU CHO PHÁ MẪU LÀM GIẦU RAĐI

Bảng 44								Đơn vị: tháng tổ

| Số TT | Vật tư | Đơn vị tính | Mức tiêu hao | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hóa chất |  |  |  |
| 1 | Axit Clohydric | Kg | 4 |  |
| 2 | Axit Nitoric | Kg | 0,6 |  |
| 3 | Axit Sunfuaric | Kg | 1,2 |  |
| 4 | Peroxithydro | Kg | 0,08 |  |
| 5 | Amoniac | Kg | 4 |  |
| 6 | Cacbonatnatri khan | Kg | 2 |  |
| 7 | Hydrophotphat diabaz | Kg | 0,06 |  |
| 8 | Cloruaamon | Kg | 0,04 |  |
| 9 | NitratAmon | Kg | 0,24 |  |
| 10 | Than sinh động vật | Kg | 0,1 |  |
| 11 | Urani nitrat | kg | 0,18 |  |
| 12 | Biểu ghi kết quả phân tích | Tờ | 10 |  |
| 13 | Sổ ghi kết quả phân tích | Quyển | 0,5 |  |
| 14 | Phiếu ghi kết quả phân tích | Tờ | 20 |  |
| 15 | Giấy lọc băng xanh | Kg | 0,1 |  |
| 16 | Giấy lọc băng đỏ | Kg | 0,1 |  |
| 17 | Giấy lọc thường | Kg | 0,2 |  |
| 18 | Giấy học sinh | Tập | 2 |  |
| 19 | Bút bi | Cái | 2 |  |
| 20 | Khăn bông lau | Cái | 0,5 |  |
| 21 | Vật liệu khác | đ |  |  |
| 22 | Điện sản xuất | Kw/h | 450 |  |
| 23 | Nước | m3 | 7 |  |
| 24 | Trang bị bảo hộ lao động |  |  |  |
| - | Quần áo choàng trắng | Bộ | 0,18 |  |
| - | Mũ bao tóc | Đôi | 0,18 |  |
| - | Khăn mặt | Cái | 0,35 |  |
| - | Dép xốp | Đôi | 0,18 |  |
| - | Khẩu trang | Cái | 0,53 |  |
| - | Găng tay cao su loại mỏng | Đôi | 0,4 |  |
| - | Xà phòng | Kg | 1,1 |  |

6.2. ĐỊNH MỨC TIÊU HAO ĐỒ DÙNG THÍ NGHIỆM CHO PHÁ MẪU VÀ LÀM GIẦU RAĐI

Bảng 45								Đơn vị tính: năm- tổ

| Số TT | Vật tư | Đơn vị tính | Mức tiêu hao | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chai có vòi các loại | Cái | 4 |  |
| 2 | Bát sứ có mỏ | Cái | 4 |  |
| 3 | Bình cầu đáy bằng 2000 ml | Cái | 1 |  |
| 4 | Bình cầu đáy bằng 1000 ml | Cái | 1 |  |
| 5 | Bình định mức 50 ml | Cái | 1 |  |
| 6 | Bình chưng cất đáy tròn 250 ml | Cái | 1 |  |
| 7 | Bình định mức 1 vạch 100 ml | Cái | 15 |  |
| 8 | Bình định mức 1 vạch 500 ml | Cái | 2 |  |
| 9 | Bình định mức 1 vạch 1000 ml | Cái | 1 |  |
| 10 | Bình kíp 10 lít | Cái | 0,5 |  |
| 11 | Bình nón 250 ml | Cái | 30 |  |
| 12 | Cái thu giọt có ống dẫn | Cái | 1 |  |
| 13 | Chén sứ các loại | Cái | 30 |  |
| 14 | Phễu chiết loại lớn | Cái | 7 |  |
| 15 | Cốc có mỏ 300 ml | Cái | 35 |  |
| 16 | Cốc có mỏ 50 ml | Cái | 30 |  |
| 17 | Bu rét 25 ml | Cái | 1 |  |
| 18 | Dụng cụ chiết 250 ml | Cái | 0,5 |  |
| 19 | Bu rét 50 ml | Cái | 0,5 |  |
| 20 | Ống đong 5 ml | Cái | 1 |  |
| 21 | Ống đong có mỏ 25 ml | Cái | 1 |  |
| 22 | Ống đong có mỏ 100 ml | Cái | 1 |  |
| 23 | Ống đong có mỏ 500 ml | Cái | 1 |  |
| 24 | Ống đong có mỏ 1000 ml | Cái | 1 |  |
| 25 | Ống nhỏ giọt 50 ml | Cái | 1 |  |
| 26 | Phễu thủy tinh | Cái | 10 |  |
| 27 | Phễu chiết 250 ml | Cái | 0,5 |  |
| 28 | Pipét các loại | Cái | 7 |  |
| 29 | Bình hút ẩm D=20 cm | Cái | 0,2 |  |
| 30 | Ống sinh hàn các loại | Cái | 1 |  |

ĐỊNH MỨC HAO MÒN VRTMH CHO PHÁ MẪU LÀM GIẦU RAĐI

Bảng số 46								Đơn vị tính: Năm - tổ

| Số TT | Tên vật dụng | Đơn vị tính | Khối lượng | Tỷ lệ hao mòn (%) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn chữ U | Cái | 1 | 30 |  |
| 2 | Bàn thí nghiệm | Cái | 1 | 30 |  |
| 3 | Ghế tựa | Cái | 4 | 30 |  |
| 4 | Máy tính điện | Cái | 2 | 20 |  |
| 5 | Bàn văn phòng | Cái | 0,25 | 30 |  |
| 6 | Bếp điện thí nghiệm | Cái | 3 | 100 |  |
| 7 | Bếp điện mặt lõm | Cái | 1 | 50 |  |
| 8 | Bộ rây | Bộ | 2 | 30 |  |
| 9 | Cối chày sứ | Bộ | 3 | 16 |  |
| 10 | Bút thử điện | Cái | 1 | 100 |  |
| 11 | Chén ni ken | Cái | 1 | 100 |  |
| 12 | Khay gỗ để mẫu | Cái | 3 | 30 |  |
| 13 | Quạt trần | Cái | 3 | 13 |  |
| 14 | Đèn ống | Cái | 4 | 100 |  |
| 15 | Đồng hồ để bàn | Cái | 1 | 20 |  |
| 16 | Giá đỡ vạn năng | Cái | 1 | 25 |  |
| 17 | Ghế đẩu | Cái | 1 | 30 |  |
| 18 | Cân kỹ thuật | Cái | 1 | 20 |  |
| 19 | Kẹp chén | Cái | 2 | 30 |  |
| 20 | Mũ bịt đầu kẹp | Cái | 2 | 30 |  |
| 21 | Bình chống ẩm | Cái | 1,25 | 25 |  |
| 22 | Kìm cách điện | Cái | 2 | 30 |  |
| 23 | Can nhựa các loại | Cái | 1 | 100 |  |
| 24 | Lò nung | Cái | 3 | 20 |  |
| 25 | Kéo | Cái | 1 | 100 |  |
| 26 | Ổn áp | Cái | 3 | 30 |  |
| 27 | Xô nhựa | Cái | 3 | 100 |  |
| 28 | Chậu nhựa | Cái | 3 | 100 |  |

6.4. ĐỊNH MỨC KHẤU HAO TSCĐ CHO PHÁ MẪU LÀM GIẦU RAĐI

Bảng số 47								Đơn vị tính: Năm - tổ

| Số TT | Loại tài sản | Đơn vị tính | Khối lượng | Thời gian sử dụng (năm) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cân phân tích | Cái | 2,25 | 8 |  |
| 2 | Máy đo mầu | Cái | 2 | 8 |  |
| 3 | Máy cất nước | Cái | 2 | 8 |  |
| 4 | Tủ hút | Cái | 3 | 8 |  |
| 5 | Bát chén Pla tin | Cái | 3 | 50 |  |
| 6 | Máy điều hòa | Cái | 1 | 8 |  |
| 7 | Tủ sấy | Cái | 2 | 8 |  |
| 8 | Nhà xưởng | m2 | 60 | 25 |  |

Phần thứ hai.

ĐƠN GIÁ DỰ TOÁN CHO CÔNG TRÌNH ĐỊA CHẤT

A. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đơn giá dự toán cho công tác do phổ gamma, do Eman, do gamma lỗ choòng, đo tham số vật lý và phá mẫu làm giầu Rađi được ban hành theo quyết định số     ngày    tháng     năm 199   của Bộ Công nghiệp.

2. Các đơn giá này được sử dụng:

- Lập và thẩm tra dự toán cho công tác điều tra địa chất, đánh giá khoáng sản.

- Dự toán kế hoạch năm, kế hoạch chi tiết bước và tổng dự toán đề án.

- Thanh quyết toán các khối lượng bước địa chất hoàn thành.

3. Các đơn giá dự toán được xây dựng theo phương pháp trực tiếp trên cơ sở định mức sản lượng (thời gian), định mức biên chế lao động, định mức vật tư thiết bị cho từng dạng công việc và các chế độ chính sách chung của ngành và của nhà nước ban hành.

4. Kết cấu của đơn giá dự toán bao gồm các khoản mục chi phí sau:

I. CHI PHÍ TRỰC TIẾP:

1. Tiền lương.

1.1. Lương cơ bản:

- Của Cán bộ kỹ thuật.

- Của Công nhân

1.2. Lương phụ:

- Của Cán bộ Kỹ thuật.

- Của Công nhân.

1.3. Các khoản phụ cấp lương:

Phụ cấp lưu động

Phụ cấp thu hút

Phụ cấp phóng xạ

Bồi dưỡng độc hại

2. BHYT, BHXH và kinh phí Công Đoàn bằng 19%.

3. Chi phí vật liệu, nhiên liệu, điện, nước.

4. Hao mòn dụng cụ, VRT mau hỏng

5. Khấu hao TSCĐ.

6. Chi phí phục vụ

II. CHI PHÍ GIÁN TIẾP

Tổng chi phí bằng I+II

5. Nội dung các khoản mục chi phí trong đơn giá dự toán

5.1. Chi phí tiền lương được xác định trên cơ sở Nghị định 25-CP, 26-CP ngày 23/5/1993, nghị định số 05-CP ngày 26/1/1994 của Chính phủ và các thông tư liên tịch bộ số 10/LB-TT, 12/LB-TT ngày 2/6/1993, số 04/LBTT ngày 27/1/1997, các thông tư 15, 16, 17, 18, 19/LĐTBXH-TT ngày 4/2/1994. Các chi phí này gồm các khoản tiền lương chính và các khoản phụ cấp: Lưu động, thu hút, độc hại, phóng xạ, trách nhiệm, trả thường xuyên cho người lao động tại các vùng công tác.

5.2. Lương phụ:

Lương phụ của Cán bộ kỹ thuật tính bằng 15.5% lương cơ bản kỹ thuật và phụ cấp lương của kỹ thuật.

Lương phụ của Công nhân tính bằng 12.2% lương cơ bản của công nhân và phụ cấp lương của công nhân.

5.3. Các khoản BHXH, BHYT và kinh phí Công đoàn tính bằng 19% của lương chính, lương phụ và các khoản phụ cấp.

5.4. Giá vật tư, hao mòn dụng cụ VRMH tính theo giá bán lẻ theo thời điểm 6 tháng đầu năm 1997.

5.5. Chi phí khấu hao TSCĐ được tính theo quyết định 1062TC/QĐ/CSTC ngày 14/11/1996 của Bộ Tài chính.

5.6. Chi phí phục vụ bằng 0,48 cho công tác thực địa và 0,44 cho công tác văn phòng của lương chính của mỗi loại công việc.

5.7. Chi phí gián tiếp bằng 21,11% chi phí trực tiếp.

6. Phần đơn giá dự toán bao gồm:

6.1. Công tác do vật lý thực địa.

+ Đo gamma thực địa bằng máy GAD-6.

+ Đo Eman thực địa bằng máy PΓA-01.

+ Đo gamma lỗ choòng bằng máy SRP 68-03.

6.2. Công tác phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm.

+ Đo tham số từ bằng máy từ MA-21.

+ Đo phổ gamma mẫu xạ bằng máy GAD-6.

+ Đo Rađi mẫu bột và mẫu nước bằng máy PΓA-10.

+ Đo tham số điện bằng cầu đo điện vạn năng.

+ Đo mật độ bằng cân kỹ thuật.

+ Phá mẫu và làm giầu Rađi.

7. Đơn giá dự toán cho từng dạng công việc bao gồm các chi phí để thực hiện các công việc cần thiết và được nêu trong từng phần của tập định mức.

Các chi phí khác chưa được nêu trong phần định mức tổng hợp thì được dự toán tài chính riêng.

Trong tập định mức tổng hợp và đơn giá dự toán này, các công tác ngoài thực địa không tính cho công tác vận chuyển người, trang thiết bị, nguyên nhiên vật liệu từ đơn vị đến vùng công tác và từ vùng đề án này đến vùng đề án khác phần chi phí này được dự toán riêng.

DANH MỤC CHI PHÍ PHỤC VỤ BAO GỒM:

1. Chi phí tiền lương chính, lương phụ và phụ cấp lương, BHXH, BHYT và kinh phí công đoàn của bộ phận phục vụ cho sản xuất chính.

2. Chi phí vận chuyển:

+ Chuyển quân trong vùng công tác (Người, trang bị, dụng cụ, phương tiện làm việc, lương thực, thực phẩm…)

+ Vận chuyển tài liệu thu thập được từ các cơ quan trong và ngoài ngành về đơn vị, vận chuyển tài liệu, phương án, báo cáo về trình duyệt ở Cục, Bộ và nộp lưu trữ.

3. Chi phí phục vụ đời sống CBCNV trực tiếp sản xuất theo chế độ.

+ Tiếp phẩm, cấp dưỡng.

+ Y tế công trường.

4. Chi phí liên hệ địa phương nơi đến công tác.

5. Chi phí chữa nhỏ các trang bị, dụng cụ làm việc.

6. Chi phí về dẫn đường và bảo vệ an ninh.

7. Chi điện, nước cho CBCNV tại công trình.

8. Chi phô tô, đánh máy tài liệu.

9. Chi phí kiểm đinh máy móc địa vật lý.

DANH MỤC CHI PHÍ QUẢN LÝ GIÁN TIẾP

Chi phí quản lý gián tiếp được tính theo quyết định số 86/CnNg-TCKT ngày 23/2/1993 và Công văn số 530/CnNg-TCKT ngày 23/2/1993 của Bộ Công nghiệp Nặng.

Bao gồm các khoản chi sau:

1. Lương và các khoản phụ cấp lương CBCNV của bộ máy quản lý.

2. Bảo hiểm xã hội, BHYT và kinh phí công đoàn của CBCNV bộ máy quản lý.

3. Chi phí vật tư, vật liệu, dụng cụ đồ dùng VPP dùng cho bộ máy quản lý.

4. Y tế của cơ quan.

5. Công tác phí của CBCNV bộ máy quản lý.

6. Bưu chính điện thoại thông tin liên lạc của cơ quan.

7. Chi phí tiền tàu xe đi phép năm của CBCNV bộ máy và CBCNV trực tiếp.

8. Hành chính phí, tiếp tân, khánh tiết.

9. Nghiệp vụ phí kiểm kê định kỳ.

10. Điện, nước làm việc của bộ máy quản lý.

11. Bảo hiểm phương tiện xe, máy, cầu, phà của toàn đơn vị.

12. Khấu hao và sửa chữa lớn TSCĐ của khối cơ quan.

13. Sửa chữa nhỏ máy móc, thiết bị, phương tiện làm việc, hệ thống điện, nước đường xá, nhà cửa của cơ quan.

14. Phòng chống lụt, bão, cháy.

15. Chi hướng dẫn kỹ thuật, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho CBCNV tại đơn vị. Thử nghiệm máy móc thiết bị.

16. Sơ kết tổng kết quý năm của đơn vị.

17. Nghiệm thu kết quả bước.

18. Bảo vệ trị an cơ quan, kho tàng, bến bãi.

19. Chi cán bộ chuyên trách đoàn thể (trừ lương).

20. Các khoản chi khác cho bộ máy quản lý (chưa nêu trong các khoản mục trên).

B. ĐƠN GIÁ DỰ TOÁN

I. CÁC CÔNG TÁC ĐO ĐỊA VẬT LÝ THỰC ĐỊA

1. Các bảng đơn giá dự toán cho đo phổ gamma, đo eman, đo gamma lỗ choòng được nêu trong các bảng: 48 đến bảng 50 chưa tính đến hệ số vận chuyển và hệ số khu vực theo vùng công tác.

2. Các đơn giá được xây dựng trong điều kiện chuẩn. Khi xác định các đơn giá dự toán cho từng dạng công việc ở các điều kiện tổ chức kỹ thuật của một đề án cụ thể nào đó thì đơn giá được nhân với hệ số điều chỉnh theo vùng của đề án đó.

3. Các bảng hệ số điều chỉnh vận chuyển theo khu vực hành chính nêu ở bảng số: 51 và bảng điều chỉnh đơn giá theo vùng đề án nêu ở bảng số 52.

4. Khi làm việc ở những vùng mỏ phóng xạ hoặc tiếp xúc với môi trường có cường độ phóng xạ cao nếu người lao động được hưởng chế độ làm việc 6 giờ trong một ngày thì đơn giá sẽ được nhân với hiệu số điều chỉnh tương ứng được ghi ở mỗi bảng giá.

5. Các mức giá xác định cho cả ngoài trời và văn phòng theo mùa thực địa.

6. Các mức giá chưa tính đến công tác văn phòng tổng kết. (Công tác tổng kết sẽ được tính riêng).

I.1 ĐƠN GIÁ CHO ĐO PHỔ GAMMA THỰC ĐỊA BẰNG MÁY GAD-6 (Cả thực địa và văn phòng)

Bảng 48								Đơn vị tính: Đồng/điểm

| Khoảng cách tuyến m | Khoảng cách điểm m | Loại địa hình đi lại |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
|  | 2 | 10.601 | 12.044 | 16.984 | 17.662 |
| 50 | 5 | 11.627 | 13.098 | 18.466 | 19.195 |
|  | 10 | 12.525 | 14.228 | 20.065 | 20.883 |
|  | 5 | 12.671 | 14.396 | 20.274 | 21.674 |
| 100 | 10 | 13.765 | 15.646 | 22.067 | 22.952 |
|  | 20 | 14.949 | 16.984 | 23.970 | 24.953 |
|  | 5 | 13.922 | 15.824 | 22.269 | 23.171 |
| 250 | 10 | 15.135 | 17.194 | 24.208 | 25.212 |
|  | 20 | 16.439 | 18.679 | 26.302 | 27.413 |
|  | 25 | 17.889 | 20.317 | 28.623 | 29.761 |
|  | 5 | 15.301 | 17.378 | 24.452 | 25.476 |
| 500 | 10 | 16.635 | 18.897 | 26.589 | 27.726 |
|  | 20 | 18.055 | 20.531 | 28.877 | 30.129 |

* Các mức đơn giá ở bảng số 48 trên cho thời gian làm việc 8 giờ trong ngày

* Khi thời gian làm việc theo chế độ 6 giờ trong ngày thì các mức giá ở bảng trên được nhân với hệ số điều chỉnh K=1,31.

I.2. ĐƠN GIÁ CHO ĐO EMAN THỰC ĐỊA BẰNG MÁY PГA-01 (Cả thực địa và văn phòng)

Bảng 49								Đơn vị tính: Đồng/điểm

| Khoảng cách tuyến m | Khoảng cách điểm m | Loại địa hình đi lại |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
| 50 | 2 | 17.564 | 19.482 | 22.496 | 27.841 |
|  | 5 | 18.090 | 20.131 | 23.228 | 28.653 |
|  | 10 | 18.693 | 20.770 | 24.009 | 29.739 |
|  | 5 | 18.604 | 20.661 | 23.791 | 29.515 |
| 100 | 10 | 19.010 | 21.105 | 24.382 | 30.196 |
|  | 20 | 19.433 | 21.569 | 24.924 | 30.910 |
|  | 5 | 19.149 | 21.277 | 24.535 | 30.430 |
| 250 | 10 | 19.628 | 21.748 | 25.083 | 31.155 |
|  | 20 | 20.028 | 22.241 | 25.657 | 31.786 |
|  | 25 | 20.606 | 22.956 | 26.435 | 32.713 |

* Các mức đơn giá ở bảng số 49 trên cho thời gian làm việc 8 giờ trong ngày

* Khi thời gian làm việc theo chế độ 6 giờ trong ngày thì các mức giá ở bảng trên được nhân hệ số điều chỉnh K=1,31.

I.3. ĐƠN GIÁ CHO ĐO GAMMA LỖ CHOÒNG BẰNG MÁY SRP 68-03 (Cả thực địa và văn phòng)

Bảng 50								Đơn vị tính: Đồng/điểm

| Khoảng cách tuyến m | Khoảng cách điểm m | Loại địa hình đi lại |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
|  | 2 | 13.180 | 14.670 | 16.897 | 20.884 |
| 50 | 5 | 13.594 | 15.155 | 17.465 | 21.578 |
|  | 10 | 14.086 | 15.610 | 18.031 | 22.320 |
|  | 5 | 13.960 | 15.517 | 17.907 | 22.130 |
| 100 | 10 | 14.293 | 15.897 | 18.285 | 22.644 |
|  | 20 | 14.615 | 16.228 | 18.680 | 23.183 |
|  | 5 | 14.399 | 16.028 | 18.459 | 22.911 |
| 250 | 10 | 14.725 | 16.365 | 18.907 | 23.463 |
|  | 20 | 15.642 | 16.680 | 20.076 | 23.968 |
|  | 25 | 16.644 | 17.272 | 20.607 | 24.651 |

* Các mức đơn giá ở bảng số 50 trên cho thời gian làm việc 8 giờ trong ngày

* Khi thời gian làm việc theo chế độ 6 giờ trong ngày thì các mức giá ở bảng trên được nhân với hệ số điều chỉnh K=1,31.

BẢNG HỆ SỐ VẬN CHUYỂN THEO KHU VỰC HÀNH CHÍNH

Bảng số 51

| Số TT | Hệ số | Khu vực hành chính |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,04 | Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Nam – Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh. |
| 2 | 1,05 | Hải Hưng, Sơn Tây, Bà Rịa, Vũng Tầu |
| 3 | 1,06 | Thái Bình, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thừa Thiên – Huế, Quảng Ngãi, Đồng Nai |
| 4 | 1,07 | Hà Bắc, Vĩnh Phú, Quảng Trị, Bình Định, Bình Thuận, Long An, Tiền Giang |
| 5 | 1,08 | Hòa Bình Bắc Thái Thanh Hóa, Nghệ An, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Sông Bé, Tây Ninh, Bến Tre. |
| 6 | 1,09 | Tuyên Quang, Yên Bái, Hà Tĩnh, Quảng Bình |
| 7 | 1,1 | Lạng Sơn, Đồng Tháp |
| 8 | 1,11 | Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ |
| 9 | 1,12 | Lào Cai, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc |
| 10 | 1,13 | An Giang, Sóc Trăng |
| 11 | 1,14 | Lai Châu, Kiên Giang |
| 12 | 1,15 | Minh Hải |

BẢNG HỆ SỐ ĐƠN GIÁ THEO VÙNG ĐỀ ÁN

Bảng số 52

| Hệ số vận chuyển | HỆ SỐ KHU VỰC |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 1,00 |
| 0,04 | 1,002 | 1,020 | 1,033 | 1,056 | 1,074 | 1,093 | 1,129 | 1,184 |
| 0,05 | 1,002 | 1,020 | 1,039 | 1,057 | 1,075 | 1,093 | 1,130 | 1,184 |
| 0,06 | 1,003 | 1,021 | 1,039 | 1,057 | 1,076 | 1,094 | 1,130 | 1,185 |
| 0,07 | 1,003 | 1,022 | 1,040 | 1,058 | 1,076 | 1,094 | 1,131 | 1,185 |
| 0,08 | 1,004 | 1,022 | 1,040 | 1,058 | 1,077 | 1,095 | 1,131 | 1,186 |
| 0,09 | 1,004 | 1,023 | 1,041 | 1,059 | 1,077 | 1,095 | 1,132 | 1,186 |
| 0,10 | 1,005 | 1,023 | 1,041 | 1,060 | 1,078 | 1,096 | 1,132 | 1,187 |
| 0,11 | 1,006 | 1,024 | 1,042 | 1,060 | 1,078 | 1,096 | 1,133 | 1,187 |
| 0,12 | 1,006 | 1,024 | 1,042 | 1,061 | 1,079 | 1,097 | 1,133 | 1,188 |
| 0,13 | 1,007 | 1,025 | 1,043 | 1,061 | 1,079 | 1,098 | 1,134 | 1,188 |
| 0,14 | 1,007 | 1,025 | 1,043 | 1,062 | 1,080 | 1,098 | 1,134 | 1,189 |
| 0,15 | 1,008 | 1,026 | 1,044 | 1,062 | 1,080 | 1,099 | 1,135 | 1,190 |

II. CÔNG TÁC ĐO VÀ PHÂN TÍCH THAM SỐ, PHÁ MẪU VÀ LÀM GIẦU RAĐI

Đơn giá cho đo và phân tích tham số từ bằng máy MA-21, đo phổ gamma mẫu bột bằng máy GAD-6, đo Ra đi mẫu bột và mẫu nước bằng máy PГA-01, đo tham số điện bằng cầu đo điện vạn năng, đo mật độ bằng cân kỹ thuật và phá mẫu và làm giầu Rađi được xây dựng khi đo và phân tích một loạt 15-20 mẫu và được nêu trong bảng số: 53

BẢNG ĐƠN GIÁ CHO ĐO THAM SỐ TỪ, ĐO PHỔ GAMMA MẪU XẠ, ĐO RAĐI MẪU BỘT, MẪU NƯỚC, ĐO THAM SỐ ĐIỆN, ĐO THAM SỐ MẬT ĐỘ VÀ PHÁ MẪU LÀM GIẦU RAĐI

Bảng 53

| Số TT | Tên công việc | Đơn vị tính | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Công tác đo và phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm |  |  |
| 1 | Đo tham số từ bằng máy MA-21 | đ/mẫu | 13.202 |
| 2 | Đo phổ gamma mẫu xạ bằng máy GAD-6 | đ/mẫu | 18.374 |
| 3 | Đo rađi mẫu bột, mẫu nước bằng máy PГA-01 |  |  |
| * | Đo rađi mẫu bột | đ/mẫu | 102.063 |
| * | Đo rađi mẫu nước | đ/mẫu | 98.887 |
| 4 | Đo tham số điện bằng cầu đo điện vạn năng | đ/mẫu | 17.218 |
| 5 | Đo mật độ bằng cân kỹ thuật | đ/mẫu | 13.502 |
| 6 | Phá mẫu làm giầu rađi | đ/mẫu | 122.614 |

Các mức giá ở bảng 53 trên cho thời gian làm việc 8 giờ trong ngày. Khi làm việc 6 giờ trong ngày sẽ được nhân với hệ số điều chỉnh giá trong bảng số 54 dưới đây:

Bảng 54

| Số TT | Tên công việc | Hệ số điều chỉnh giá | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Công tác đo và phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm |  |  |
| 1 | Đo tham số từ bằng máy MA-21 | 1.31 |  |
| 2 | Đo phổ gamma mẫu xạ bằng máy GAD-6 | 1.31 |  |
| 3 | Đo rađi mẫu bột, mẫu nước bằng máy PГA-01 |  |  |
| * | Đo rađi mẫu bột | 1.30 |  |
| * | Đo rađi mẫu nước | 1.30 |  |
| 4 | Đo tham số điện bằng cầu đo điện vạn năng | 1.29 |  |
| 5 | Đo mật độ bằng cân kỹ thuật | 1.27 |  |
| 6 | Phá mẫu làm giầu rađi | 1.24 |  |

MỤC LỤC

| STT | Nội dung | Trang |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | ĐỊNH MỨC TỔNG HỢP CHO CÔNG TÁC ĐO PHỔ GAMMA, ĐO EMAN, ĐO GAMMA LỖ CHOÒNG VÀ ĐO THAM SỐ ĐỊA VẬT LÝ |  |
|  | ĐỂ LẬP ĐỀ ÁN – DỰ TOÁN TRONG CÔNG TÁC TÌM KIẾM KHOÁNG SẢN VÀ ĐIỀU TRA ĐỊA CHẤT |  |
|  | PHẦN 1: ĐỊNH MỨC TỔNG HỢP |  |
|  | QUY ĐỊNH CHUNG |  |
|  | CHƯƠNG I: CÔNG TÁC ĐO ĐỊA VẬT LÝ THỰC ĐỊA |  |
| A | QUY ĐỊNH CHUNG |  |
| B | ĐỊNH MỨC SẢN LƯỢNG, (THỜI GIAN) VÀ ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CHO: |  |
| I | Đo phổ gamma thực địa bằng máy GAD-6 |  |
| II | Đo Eman thực địa bằng máy PГA-01 |  |
| III | Đo gamma lỗ choòng thực địa bằng máy SRP 68-03 |  |
| C | ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, THIẾT BỊ CHO: |  |
| 1 | Đo phổ gamma thực địa bằng máy GAD-6 |  |
| 2 | Đo Eman thực địa bằng máy PГA-01 |  |
| 3 | Đo gamma lỗ choòng thực địa bằng máy SRP 68-03 |  |
|  | CHƯƠNG II: CÔNG TÁC ĐO, PHÂN TÍCH MẪU THAM SỐ VÀ PHÁ MẪU LÀM GIẦU RAĐI TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM |  |
| A | QUY ĐỊNH CHUNG |  |
| B | ĐỊNH MỨC SẢN LƯỢNG, (THỜI GIAN) VÀ ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CHO: |  |
| II-1 | Đo tham số từ bằng máy từ MA-21 |  |
| II-2 | Đo phổ gamma mẫu xạ bằng máy GAD-6 |  |
| II-3 | Đo mẫu Rađi mẫu bột và mẫu nước bằng máy PГA-01 |  |
| II-4 | Đo tham số điện bằng cầu đo điện vạn năng |  |
| II-5 | Đo tham số mật độ đất đá bằng cân kỹ thuật |  |
| II-6 | Phá mẫu làm giầu Rađi |  |
| C | ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, THIẾT BỊ CHO: |  |
| 1 | Đo tham số từ bằng máy MA-21 |  |
| 2 | Đo phổ gamma mẫu xạ bằng máy GAD-6 |  |
| 3 | Đo mẫu Rađi mẫu bột và mẫu nước bằng máy PГA-01 |  |
| 4 | Đo tham số điện bằng cầu đo điện vạn năng |  |
| 5 | Đo tham số mật độ đất đá bằng cân kỹ thuật |  |
| 6 | Phá mẫu làm giầu Rađi |  |
|  | PHẦN II: ĐƠN GIÁ DỰ TOÁN CHO CÔNG TRÌNH ĐỊA CHẤT |  |
| A | QUY ĐỊNH CHUNG |  |
| B | ĐƠN GIÁ DỰ TOÁN |  |
| I | CÔNG TÁC ĐO ĐỊA VẬT LÝ THỰC ĐỊA |  |
| I.1 | Đơn giá đo phổ gamma thực địa bằng máy GAD-6 |  |
| I.2 | Đơn giá đo Eman thực địa bằng máy PГA-01 |  |
| I.3 | Đơn giá đo gamma lỗ choòng thực địa bằng máy SRP 68-01 |  |
|  | Bảng hệ số vận chuyển theo khu vực hành chính |  |
|  | Bảng hệ số điều chỉnh đơn giá theo vùng đề án |  |
| II | CÔNG TÁC ĐO VÀ PHÂN TÍCH MẪU THAM SỐ, PHÁ MẪU VÀ LÀM GIẦU RAĐI |  |
| 1 | Bảng đơn giá cho đo tham số từ, phổ gamma mẫu xạ, đo rađi mẫu bột và mẫu nước, đo tham số điện tham số mật độ, phá mẫu và làm giầu rađi |  |