3. ĐƠN GIÁ

DUY TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG

Phần I.

THUYẾT MINH

1. Các căn cứ xác lập đơn giá

- Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước.

- Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

- Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.

- Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng công bố kèm theo văn bản số 2274/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng.

- Quyết định số 3589/QĐ-UBND ngày 12/11/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

- Văn bản số 178/SXD-KTXD ngày 04/3/2008 của Sở Xây dựng về công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công.

2. Nội dung đơn giá

- Đơn giá dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng ban hành kèm theo Quyết định này bao gồm các hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công và một số phương tiện để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng.

- Phạm vi các công việc duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng trong đơn giá bao gồm các công việc liên quan đến quá trình duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng để đảm bảo cho việc hoạt động của hệ thống chiếu sáng công cộng.

a) Chi phí vật liệu

Là giá trị vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công trình duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng. Chi phí vật liệu bao gồm vật liệu hao hụt trong quá trình thực hiện công việc.

Chi phí vật liệu trong đơn giá tính theo mặt bằng giá tháng 7/2009 (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng).

Trong quá trình áp dụng đơn giá nếu giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu đã tính trong đơn giá thì được bù, trừ chênh lệch theo nguyên tắc sau: Căn cứ vào giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) do cơ quan có thẩm quyền công bố và số lượng vật liệu đã sử dụng theo định mức để tính toán chi phí vật liệu thực tế, sau đó so sánh với chi phí vật liệu trong đơn giá để xác định mức bù, trừ chênh lệch chi phí vật liệu và đưa trực tiếp vào chi phí vật liệu trong dự toán.

b) Nhân công

Chi phí nhân công trong đơn giá tính với mức lương tối thiểu là 650.000 đồng/tháng. Cấp bậc tiền lương, nhóm lương theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, phụ cấp khoản lương phụ (nghỉ lễ tết…) bằng 12%. Đối với các công việc được hưởng lương thêm các khoản lương phụ, phụ cấp lương và các chế độ chính sách khác chưa tính trong thành phần đơn giá đã nêu ở trên thì được bổ sung các khoản này vào chi phí tiền lương theo chính sách hiện hành.

Đối với các vùng có mức lương tối thiểu là 690.000 đồng/tháng điều chỉnh với hệ số: KNC = 1,0615.

Đối với các vùng có mức lương tối thiểu là 740.000 đồng/tháng điều chỉnh với hệ số: KNC = 1,1385.

Chi phí nhân công trong đơn giá được tính cho loại công tác nhóm II, đối với những công tác thuộc nhóm III trong bảng lương A.1.5 được điều chỉnh với hệ số: KNL = 1,0775.

c) Máy thi công

Chi phí máy thi công là chi phí sử dụng các loại máy và thiết bị thi công trực tiếp hoàn thành một đơn vị khối lượng công việc. Tiền lương thợ điều khiển máy tính với mức lương tối thiểu là 650.000 đồng/tháng.

Đối với các vùng có mức lương tối thiểu là 690.000 đồng/tháng điều chỉnh với hệ số: KMTC = 1,02.

Đối với các vùng có mức lương tối thiểu là 740.000 đồng/tháng điều chỉnh với hệ số: KMTC = 1,04.

3. Phương pháp xác định dự toán

Dự toán = {ΣKhối lượng x Đơn giá} + Chi phí quản lý chung + Lợi nhuận định mức

a) Khối lượng

Khối lượng của từng loại công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng được xác định theo kế hoạch hoặc nhiệm vụ đột xuất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao.

b) Đơn giá

Đơn giá của từng loại công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng bao gồm các thành phần chi phí về vật liệu, nhân công, sử dụng xe máy và thiết bị (gọi là chi phí trực tiếp) được nêu ở điểm 2 - Nội dung đơn giá

c) Chi phí quản lý chung

Chi phí quản lý chung trong dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng bằng 65% trên chi phí nhân công trực tiếp. Đối với khối lượng công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng có chi phí sử dụng máy và thiết bị > 60% chi phí trực tiếp thì chi phí quản lý chung bằng 4% chi phí sử dụng máy và thiết bị.

d) Lợi nhuận định mức

Lợi nhuận định mức bằng 4,5% trên chi phí trực tiếp và chi phí chung trong dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng.

4. Kết cấu của tập đơn giá

Tập đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng bao gồm 06 chương, được trình bày theo nhóm, loại công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng. Mỗi đơn giá được trình bày gồm: thành phần công việc, điều kiện áp dụng các trị số mức và đơn vị tính phù hợp để thực hiện công việc đó.

| Chương I: | Lắp dựng cột đèn, xà, cần đèn, chóa đèn. |
| --- | --- |
| Chương II: | Kéo dây, kéo cáp - làm đầu cáp khô; Luồn cáp cửa cột, đánh số cột, lắp bảng điện cửa cột; Lắp cửa cột, luồn dây lên đèn, lắp tủ điện. |
| Chương III: | Lắp đặt các loại đèn sân vườn |
| Chương IV: | Lắp đặt đèn trang trí |
| Chương V: | Duy trì lưới điện chiếu sáng. |
| Chương VI: | Duy trì trạm đèn |

5. Quy định áp dụng

- Tập đơn giá này là căn cứ để các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định giá dự toán chi phí duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng và là cơ sở để thương thảo, xem xét, quyết định giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng thực hiện theo phương thức đấu thầu, đặt hàng hoặc giao kế hoạch cho tổ chức, cá nhân thực hiện công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh.

- Ngoài phần thuyết minh và quy định áp dụng chung, trong mỗi phần và mỗi chương của tập đơn giá đều có quy định điều kiện làm việc, yêu cầu kỹ thuật và quy định áp dụng cụ thể.

- Trường hợp công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng tại địa phương có quy trình kỹ thuật và điều kiện thực hiện khác với quy định trong tập đơn giá này hoặc những công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng chưa được công bố trong tập đơn giá này thì các tổ chức, cá nhân thực hiện công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng căn cứ theo yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công xây dựng định mức, đơn giá gửi về Sở Xây dựng nghiên cứu, tiến hành điều chỉnh hoặc xác lập định mức, đơn giá trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh quyết định áp dụng.

BIỂU MẪU

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ

| STT | Khoản mục chi phí | Cách tính | Giá trị | Ký hiệu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | CHI PHÍ TRỰC TIẾP |  |  |  |
| 1 | Chi phí vật liệu | j=1nQj x Djvl+CLvl |  | VL |
| 2 | Chi phí nhân công | j=1nQj x Djnc x (1 + Knc) |  | NC |
| 3 | Chi phí máy thi công | j=1nQj x Djm x (1 + Kmtc) |  | M |
|  | Chi phí trực tiếp | VL+NC+M |  | T |
| II | CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG | Tỉ lệ % theo quy định |  | C |
|  | Cộng | T+C |  | TC |
| III | CHI PHÍ LỢI NHUẬN ĐỊNH MỨC | TC*4,5% |  | LN |
|  | Tổng cộng | (TC+LN) |  | G |

Trong đó:

- Qjlà khối lượng một nhóm công tác hoặc một đơn vị kết cấu, bộ phận thứ j của công trình (j = 1 ÷ n).

- Djvl, Djnc, Djmlà chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công trong đơn giá xây dựng tổng hợp một nhóm công tác hoặc một đơn vị kết cấu, bộ phận thứ j của công trình.

- VLvl: là chênh lệch giữa giá vật liệu tại thời điểm lập dự toán với giá vật liệu trong đơn giá.

- Knc, Kmtc: Hệ số điều chỉnh nhân công, máy thi công (nếu có).

Phần II.

ĐƠN GIÁ DỰ TOÁN

Chương 1.

LẮP DỰNG CỘT ĐÈN, XÀ, CẦN ĐÈN, CHÓA ĐÈN

CS1.01.00 - Lắp dựng cột đèn bằng bê tông cốt thép, cột thép và cột gang

Thành phần công việc:

- Cảnh giới, đảm bảo an toàn thi công.

- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển cột trong phạm vi 500m.

- Lắp tời, dựng tó, đóng cọc thế.

- Đào mà, hố móng.

- Dựng cột và căn chỉnh, cố định cột.

Đơn vị tính: đ/cột

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp dựng cột đèn bằng thủ công |  |  |  |  |  |
| CS.1.01.1.1 | Cột đèn BTCT cao ≤ 10m | cột | 1.227.619 | 316.260 |  | 1.543.879 |
| CS.1.01.1.2 | Cột đèn BTCT cao > 10m | cột | 2.142.857 | 351.400 |  | 2.494.257 |
| CS.1.01.1.3 | Cột đèn thép, gang cao ≤ 8m | cột | 2.378.393 | 210.840 |  | 2.589.233 |
| CS.1.01.1.4 | Cột đèn thép, gang cao ≤ 10m | cột | 3.225.316 | 316.260 |  | 3.571.576 |
| CS.1.01.1.5 | Cột đèn thép, gang cao ≤ 12m | cột | 4.108.316 | 351.400 |  | 4.459.716 |
|  | Lắp dựng cột đèn bằng máy |  |  |  |  |  |
| CS.1.01.2.1 | Cột đèn BTCT cao ≤ 10m | cột | 1.227.619 | 175.700 | 284.589 | 1.687.908 |
| CS.1.01.2.2 | Cột đèn BTCT cao > 10m | cột | 2.142.857 | 245.980 | 284.589 | 2.673.426 |
| CS.1.01.2.3 | Cột đèn thép, gang cao ≤ 8m | cột | 2.378.393 | 175.700 | 227.671 | 2.781.764 |
| CS.1.01.2.4 | Cột đèn thép, gang cao ≤ 10m | cột | 3.255.316 | 175.700 | 227.671 | 3.658.687 |
| CS.1.01.2.5 | Cột đèn thép, gang cao ≤ 12m | cột | 4.108.316 | 210.840 | 284.589 | 4.603.745 |
|  | Vận chuyển cột đèn |  |  |  |  |  |
| CS.1.01.3.1 | Cột đèn BTCT cao ≤ 10m | cột |  |  | 34.956 | 34.956 |
| CS.1.01.3.2 | Cột đèn BTCT cao > 10m | cột |  |  | 34.956 | 34.956 |
| CS.1.01.3.3 | Cột đèn thép, gang cao ≤ 8m | cột |  |  | 34.956 | 34.956 |
| CS.1.01.3.4 | Cột đèn thép, gang cao ≤ 10m | cột |  |  | 34.956 | 34.956 |
| CS.1.01.3.5 | Cột đèn thép, gang cao ≤ 12m | cột |  |  | 34.956 | 34.956 |

CS1.02.00 - Lắp chụp đầu cột

CS1.02.10 - Lắp chụp đầu cột mới

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m.

- Vận chuyển chụp đầu cột lên cao, căn chỉnh và lắp đặt vào vị trí cố định theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt chụp đầu cột (cột mới) |  |  |  |  |  |
| CS.1.02.1.1 | - Chiều dài cột ≤ 10,5m | Cái | 938.000 | 37.940 | 136.848 | 1.112.788 |
| CS.1.02.1.2 | - Chiều dài cột > 10,5m | Cái | 938.000 | 41.734 | 136.848 | 1.116.582 |

CS1.02.20 - Lắp chụp đầu cột vào cột tận dụng (cột hạ thế có sẵn)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị điều kiện lắp đặt, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m.

- Kéo lại bảng séc măng của dàn.

- Hạ tầng xà của đường dây hạ thế có sẵn.

- Tháo kéo lại dây.

- Tháo lắp xà phụ điện nhánh nếu có, cắt điện, giám sát an toàn.

- Vận chuyển chụp lên cao và lắp đặt theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.1.02.2.1 | Lắp đặt chụp đầu cột vào cột tận dụng (cột hạ thế có sẵn) | Cái | 938.000 | 37.940 | 110.147 | 1.086.087 |

CS1.03.00 - Lắp cần đèn các loại

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m.

- Cắt điện, giám sát an toàn lao động.

- Vận chuyển cần lên cao, căn chỉnh và lắp đặt vào vị trí cố định theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/cần

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp cần đèn thường Φ 60 |  |  |  |  |  |
| CS.1.03.1.1 | Cần đèn dài ≤ 2,8m | cần | 490.350 | 72.086 | 182.463 | 744.899 |
| CS.1.03.1.2 | Cần đèn dài ≤ 3,2m | cần | 490.350 | 79.674 | 182.463 | 752.487 |
| CS.1.03.1.3 | Cần đèn dài ≤ 3,6m | cần | 490.350 | 86.503 | 228.079 | 804.932 |
| CS.1.03.1.4 | Cần đèn dài ≤ 3,8m | cần | 490.350 | 95.609 | 228.079 | 814.038 |
| CS.1.03.1.5 | Cần đèn dài ≤ 4m | cần | 490.350 | 98.644 | 273.695 | 862.689 |
| CS.1.03.1.6 | Cần đèn dài ≤ 4,4m | cần | 490.350 | 103.197 | 273.695 | 867.242 |
| CS.1.03.1.7 | Cần đèn dài ≤ 6m | cần | 490.350 | 106.232 | 273.695 | 870.277 |
|  | Lắp cần đèn chữ S |  |  |  |  |  |
| CS.1.03.2.1 | Cần đèn dài ≤ 2,8m | cần | 826.000 | 189.700 | 234.195 | 1.249.895 |
| CS.1.03.2.2 | Cần đèn dài ≤ 3,2m | cần | 826.000 | 201.082 | 234.195 | 1.261.277 |
|  | Lắp cần đènsợi tóc Φ 48 |  |  |  |  |  |
| CS.1.03.3.1 | Cần đèn dài ≤ 1,5m | cần | 602.000 | 113.820 | 195.162 | 910.982 |
| CS.1.03.3.2 | Cần đèn dài ≤ 2m | cần | 602.000 | 113.820 | 195.162 | 910.982 |
| CS.1.03.3.3 | Cần đèn dài ≤ 2,5m | cần | 602.000 | 151.760 | 195.162 | 948.922 |
| CS.1.03.3.4 | Cần đèn dài > 2,5m | cần | 602.000 | 189.700 | 195.162 | 986.862 |

CS1.04.10 - Kéo lèo đèn

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển tập kết vật liệu trong phạm vi 500m.

- Đo lèo lấy dấu, giám sát kỹ thuật.

- Lắp cố định lèo đèn trên cột.

- Bắt maní cốt đơ, kéo tăng đơ, kéo dây vào đèn.

- Tết quả sứ bun, bắt bộ giá treo chao.

Đơn vị tính: đ/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kéo lèo đèn |  |  |  |  |  |
| CS.1.04.1.1 | Kéo lèo đôi | bộ | 180.000 | 227.640 | 390.325 | 797.965 |
| CS.1.04.1.2 | Kéo lèo ba | bộ | 250.000 | 303.520 | 650.541 | 1.204.061 |

CS1.05.10 - Lắp chóa đèn (lắp lốp), chao cao áp

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 500m.

- Kiểm tra, thử bóng và chóa đèn.

- Đấu đầu dây vào chóa, lắp chóa và căn chỉnh.

Đơn vị tính: đ/chóa

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp chóa đèn, chao cao áp |  |  |  |  |  |
| CS.1.05.1.1 | Chóa đèn cao áp cao ≤ 12m | chóa | 1.306.800 | 37.940 | 136.848 | 1.481.588 |
| CS.1.05.1.2 | Chóa đèn cao áp cao > 12m | chóa | 1.306.800 | 53.116 | 136.848 | 1.496.764 |
| CS.1.05.1.3 | Chóa đèn sợi tóc | chóa | 5.500 | 22.764 | 136.848 | 165.112 |
| CS.1.05.1.4 | Chóa đèn huỳnh quang | chóa | 17.000 | 37.940 | 136.848 | 191.788 |

CS1.06.10 - Lắp các loại xà, sứ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển đến vị trí lắp trong phạm vi 500m.

- Đánh dấu đúng kích thước lỗ.

- Đục lỗ để lắp xà đưa xà lên cao.

- Căn chỉnh và cố định xà, bắt sứ vào xà.

Đơn vị tính: đ/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đục lỗ để lắp xà và luồn cáp |  |  |  |  |  |
| CS.1.06.1.1 | Loại xà ≤ 1m | bộ |  | 18.970 | 195.162 | 214.132 |
| CS.1.06.1.2 | Loại xà > 1m | bộ |  | 18.970 | 195.162 | 214.132 |
|  | Lắp xà dọc |  |  |  |  |  |
| CS.1.06.2.1 | Loại xà ≤ 1m | bộ | 271.000 | 94.850 | 195.162 | 561.012 |
|  | Lắp xà ngang bằng cơ giới |  |  |  |  |  |
| CS.1.06.3.1 | Loại xà ≤ 1m | bộ | 271.000 | 37.940 | 195.162 | 504.012 |
| CS.1.06.3.2 | Loại xà > 1m | bộ | 271.000 | 53.116 | 195.162 | 519.278 |
|  | Lắp xà ngang bằng thủ công |  |  |  |  |  |
| CS.1.06.4.1 | Loại xà ≤ 1m | bộ | 271.000 | 75.880 |  | 346.880 |
| CS.1.06.4.2 | Loại xà > 1m | bộ | 271.000 | 113.820 |  | 384.820 |

Ghi chú:

- Nếp lắp xà kép, xà néo, chi phí nhân công được phân với hệ số 1,2.

- Chi phí trên tính cho cột BT tròn, nếu cột BT vuông, cột chéo, chi phí nhân công nhân với hệ số 0,8.

CS1.07.00 - Lắp đặt hệ thống tiếp địa, bộ néo

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển đến vị trí lắp trong phạm vi 500m.

- Kéo thẳng dây tiếp địa, hàn vào cọc tiếp địa.

- Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.1.07.1.1 | Làm tiếp địa cho cột điện | bộ | 46.000 | 35.664 | 22.406 | 104.069 |
| CS.1.07.2.1 | Làm tiếp địa lặp lại cho lưới điện cáp ngầm | bộ | 46.000 | 30.352 | 44.812 | 121.164 |
| CS.1.07.3.1 | Làm tiếp địa lặp lại cho lưới điện cáp treo | bộ | 46.000 | 37.940 | 239.974 | 323.914 |
| CS.1.07.4.1 | Làm bộ néo chằng | bộ | 390.000 | 227.640 | 22.406 | 640.046 |

Chương 2.

KÉO DÂY, KÉO CÁP, LÀM ĐẦU CÁP KHÔ LUỒN CÁP CỬA CỘT - ĐÁNH SỐ CỘT - LẮP BẢNG ĐIỆN CỬA CỘT LẮP CỬA CỘT - LUỒN DÂY LÊN ĐÈN - LẮP TỤ ĐIỆN

CS2.01.10 - Kéo dây trên lưới đèn chiếu sáng

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, đưa lô dây vào vị trí.

- Cảnh giới, giám sát an toàn.

- Đưa dây lên cột, kéo căng dây lấy độ võng, căn chỉnh tăng đơ.

- Buộc dây cố định trên sứ, xử lý các đầu cáp.

- Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kéo dây trên lưới đèn chiếu sáng |  |  |  |  |  |
| CS.2.01.1.1 | - Tiết diện dây 6 ÷ 25mm2 | 100m | 3.836.700 | 113.820 | 325.271 | 4.275.791 |
| CS.2.01.1.2 | - Tiết diện dây 26 ÷ 50mm2 | 100m | 5.105.450 | 189.700 | 1.301.082 | 6.596.232 |

Ghi chú: Kéo dây tiết diện > 50mm2, chi phí nhân công điều chỉnh với hệ số 1,15.

CS2.02.00 - Làm đầu cáp khô, lắp cầu chì đuôi cá

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, đo, cắt bóc cáp, rẽ ruột, xác định pha.

- Hàn đầu cốt, cuốn vải cố định đầu cáp.

- Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao.

Đơn vị tính: đ/đầu cáp: cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.2.02.1.1 | Làm đầu cáp khô | Đ.cáp | 1.500 | 113.820 | 325.271 | 440.591 |
| CS.2.02.2.1 | Lắp cầu chì đuôi cá | Cái | 9.500 | 189.700 | 1.301.082 | 1.500.282 |

CS2.03.10 - Rải cáp ngầm

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, đưa lô cáp vào vị trí.

- Rải cáp, đo khoảng cách cắt cáp, lót cát đệm, đưa cáp vào vị trí.

- Lót cát bảo vệ, đặt lưới bảo vệ.

- Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rải cáp ngầm |  |  |  |  |  |
| CS.2.03.1.1 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC (3x16+1x10) | 100m | 8.438.101 | 105.420 |  | 8.543.521 |

CS2.04.10 - Luồn cáp cửa cột

Thành phần công việc:

- Quấn cáp dự phòng, sửa lỗ luồn cáp.

- Luồn dây bọc cáp, quấn cáp và kéo vào trong cột.

- Lấp đất chân cột, hoàn chỉnh bàn giao.

Đơn vị tính: đ/đầu cáp

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.2.04.1.1 | Luồn cáp cửa cột | Đ.cáp |  | 17.570 |  | 17.570 |

CS2.05.10 - Đánh số cột

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, pha sơn, phun sơn theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/10 cột

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.2.05.1.1 | Đánh số cột | 10 cột | 29.400 | 161.700 |  | 191.100 |

CS2.06.00 - Lắp bảng điện cửa cột, lắp cửa cột

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, đưa bảng điện vào cột.

- Định vị và lắp bu lông.

- Đấu nối sửa khung cửa, hàn bản lề vào cột.

- Lắp cửa cột, sơn cửa cột.

Đơn vị tính: đ/bảng; cửa

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.2.06.1.1 | Lắp bảng điện cửa cột | Bảng | 36.000 | 18.970 |  | 54.970 |
| CS.2.06.2.1 | Lắp cửa cột | cửa | 18.400 | 21.084 | 11.759 | 51.243 |

CS2.07.10 Luồn dây lên đèn

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, đo cắt dây, luồn dây mới, lồng dây, đấu dây.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.2.07.1.1 | Luồn dây lên đèn | 100m | 923.650 | 175.700 | 1.301.082 | 2.400.432 |

CS2.08.00 - Lắp tủ điện điều khiển chiếu sáng

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, xác định vị trí.

- Đo khoảng cách, cố định lắp đặt giá.

- Kiểm tra tủ, lắp đặt tủ, đấu cáp vào tủ.

- Kiểm tra hoàn thiện và đóng thử.

Đơn vị tính: đ/bộ; tủ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.2.08.1.1 | Làm giá đỡ tủ | Bộ | 516.000 | 175.700 |  | 691.700 |
| CS.2.08.2.1 | Lắp đặt tủ ở độ cao < 2m | Tủ | 8.396.000 | 165.158 |  | 8.561.158 |
| CS.2.08.2.2 | Lắp đặt tủ ở độ cao ≥ 2m | Tủ | 8.396.000 | 165.158 | 173.639 | 8.734.797 |

Chương 3.

LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN SÂN VƯỜN

CS3.01.10 - Lắp dựng cột đèn sân vườn (h=8,5m)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển cột trong phạm vi 30m.

- Dựng cột, căn chỉnh, cố định cột, hoàn chỉnh bàn giao.

Đơn vị tính: đ/cột

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp dựng cột đèn sân vườn |  |  |  |  |  |
| CS.3.01.1.1 | - Bằng thủ công | Cột | 3.583.125 | 341.460 |  | 3.924.585 |
| CS.3.01.1.2 | - Bằng cơ giới | Cột | 3.583.125 | 189.700 | 284.598 | 4.057.414 |

CS3.02.10 - Lắp đặt đèn lồng

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ vật tư.

- Đục lỗ bắt tay đèn lồng.

- Lắp tay đèn lồng, lắp đèn, thử bóng, đấu nối dây nguồn.

- Kiểm tra, hoàn thiện.

Đơn vị tính: đ/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.3.02.1.1 | Lắp đặt đèn lồng | Bộ | 2.200.000 | 45.528 | 195.162 | 2.440.690 |

CS3.03.10 - Lắp đặt đèn cầu, đèn nấm, đèn chiếu sáng thảm cỏ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ vật tư.

- Lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Kiểm tra, hoàn thiện.

Đơn vị tính: đ/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.3.03.1.1 | Lắp đặt đèn cầu | Bộ | 1.200.000 | 15.176 | 195.162 | 1.410.338 |
| CS.3.03.1.2 | Lắp đặt đèn nấm | Bộ | 1.150.000 | 22.764 | 195.162 | 1.367.926 |
| CS.3.03.1.3 | Lắp đặt đèn chiếu sáng thảm cỏ | Bộ | 1.268.000 | 45.528 |  | 1.313.528 |

Chương 4.

LẮP ĐẶT ĐÈN TRANG TRÍ

CS4.01.00 Lắp đèn màu ngang đường

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt.

- Kiểm tra thử bóng, sửa đui, đầu tiếp xúc, đầu nối…

- Cảnh giới, kéo dây đui, lắp đèn, lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ, đấu dây cân pha các dây đèn.

- Kiểm tra, xử lý tiếp xúc hoàn chỉnh.

CS4.01.10. Lắp đèn bóng ốc ngang đường

Đơn vị tính: đ/100 bóng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.4.01.1.1 | Lắp đèn bóng ốc ngang đường | 100 bóng | 232.400 | 341.460 | 1.301.082 | 1.874.942 |
| CS.4.01.1.2 | Lắp đèn bóng ốc ngã ba - ngã tư | 100 bóng | 351.200 | 455.280 | 1.951.623 | 2.758.103 |

CS4.01.20. Lắp đèn dây rắn ngang đường

Đơn vị tính: đ/10m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.4.01.2.1 | Lắp đèn dây rắn ngang đường | 10m | 300.000 | 151.760 | 390.325 | 842.085 |
| CS.4.01.2.2 | Lắp đèn dây rắn ngã ba - ngã tư | 10m | 300.000 | 227.640 | 650.541 | 1.178.181 |

CS4.02.00 Lắp đèn trang trí viền công trình kiến trúc

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển đến vị trí lắp đặt.

- Kiểm tra thử bóng, sửa đui, đầu tiếp xúc, đầu nối.

- Lắp đèn cố định viền trang trí kiến trúc.

- Lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ.

- Kéo dây nguồn, đấu dây, can pha.

- Kiểm tra, xử lý tiếp xúc hoàn chỉnh.

CS4.02.10 Lắp đèn bóng ốc viền công trình kiến trúc

Đơn vị tính: đ/100 bóng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đèn bóng ốc viền công trình kiến trúc |  |  |  |  |  |
| CS.4.02.1.1 | - Cao độ < 3m | 100 bóng | 200.000 | 379.400 | 1.301.082 | 1.880.482 |
| CS.4.02.1.2 | - Cao độ ≥ 3m | 100 bóng | 200.000 | 493.220 | 1.951.623 | 2.644.843 |

Ghi chú: Chi phí máy thi công ở bảng trên tính bằng xe thang - chiều dài thang tới 18m.

CS4.02.20. Lắp đèn dây rắn viền công trình kiến trúc

Đơn vị tính: đ/10m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đèn dây rắn viền công trình, kiến trúc |  |  |  |  |  |
| CS.4.02.2.1 | - Cao độ < 3m | 10m | 300.000 | 210.840 | 260.216 | 771.056 |
| CS.4.02.2.2 | - Cao độ ≥ 3m | 10m | 300.000 | 281.120 | 520.433 | 1.101.553 |

Ghi chú: Chi phí máy thi công ở bảng trên tính bằng xe thang - chiều dài thang tới 18m

CS4.03.00 - Lắp đèn bóng ốc trang trí cây

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị và vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt.

- Trải dây đèn lên cây

- Lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ.

- Kéo dây nguồn, đấu dây, cân pha.

- Kiểm tra, xử lý tiếp xúc.

CS4.03.10 - Lắp đèn bóng ốc trang trí cây

Đơn vị tính: đ/100 bóng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đèn bóng ốc trang trí cây |  |  |  |  |  |
| CS.4.03.1.1 | - Cao độ < 3m | 100 bóng | 200.000 | 265.580 | 260.216 | 725.796 |
| CS.4.03.1.2 | - Cao độ ≥ 3m | 100 bóng | 200.000 | 379.400 | 520.433 | 1.099.833 |

CS4.03.20 - Lắp đèn bóng 3w trang trí cây

Đơn vị tính: đ/dây (100 bóng)

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đèn bóng 3w trang trí cây |  |  |  |  |  |
| CS.4.03.2.1 | - Cao độ < 3m | dây | 200.000 | 37.940 | 91.076 | 329.016 |
| CS.4.03.2.2 | - Cao độ ≥ 3m | dây | 200.000 | 53.116 | 195.162 | 448.278 |

CS4.04.00 - Lắp đèn màu viền khẩu hiệu, biểu tượng

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị và vận chuyển dụng cụ, phương tiện đến vị trí lắp đặt.

- Lắp cố định dây đui, bóng vào khung khẩu hiệu.

- Kéo dây nguồn, đấu dây, cân pha.

- Lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ.

- Kiểm tra, xử lý tiếp xúc.

CS4.04.10 - Lắp đèn bóng ốc viền khẩu hiệu, biểu tượng

Đơn vị tính: đ/100 bóng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đèn bóng ốc viền khẩu hiệu, biểu tượng |  |  |  |  |  |
| CS.4.04.1.1 | - Cao độ < 3m | 100 bóng | 200.000 | 303.520 | 1.040.866 | 1.544.386 |
| CS.4.04.1.2 | - Cao độ ≥ 3m | 100 bóng | 200.000 | 394.576 | 1.561.298 | 2.155.874 |

CS4.04.20 - Lắp đèn dây rắn viền khẩu hiệu, biểu tượng

Đơn vị tính: đ/10m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đèn dây rắn viền khẩu hiệu, biểu tượng |  |  |  |  |  |
| CS.4.04.2.1 | - Cao độ < 3m | 10m | 300.000 | 75.880 | 195.162 | 571.042 |
| CS.4.04.2.2 | - Cao độ ≥ 3m | 10m | 300.000 | 98.644 | 390.325 | 788.969 |

CS4.04.30 - Lắp đèn ống viền khẩu hiệu, biểu tượng

Đơn vị tính: đ/10m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đèn ống viền khẩu hiệu, biểu tượng |  |  |  |  |  |
| CS.4.04.3.1 | - Cao độ < 3m | 10m | 90.000 | 227.640 | 260.216 | 577.856 |
| CS.4.04.3.2 | - Cao độ ≥ 3m | 10m | 90.000 | 303.520 | 520.433 | 913.953 |

CS4.05.00 - Lắp đèn pha chiếu sáng trang trí công trình kiến trúc

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị và vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt.

- Lắp đặt đèn pha cố định, đấu bộ mồi theo vị trí thiết kế.

- Kéo dây nguồn, đấu điện.

- Kiểm tra, hoàn chỉnh

CS4.05.10 - Lắp đèn pha trên cạn

Đơn vị tính: đ/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đèn pha trên cạn |  |  |  |  |  |
| CS.4.05.1.1 | - Cao độ < 3m | bộ | 580.000 | 75.880 | 195.162 | 851.042 |
| CS.4.05.1.2 | - Cao độ ≥ 3m | bộ | 580.000 | 98.644 | 234.195 | 912.839 |

Ghi chú: Chi phí máy thi công ở bảng trên tính bằng xe thang - chiều dài thang tới 18m.

CS4.05.20 - Lắp đèn pha dưới nước

Đơn vị tính: đ/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.4.05.2.1 | Lắp đèn pha dưới nước | bộ | 4.225.000 | 136.584 |  | 4.361.584 |

CS4.06.00 - Lắp khung hoa văn, khung chữ khẩu hiệu

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị và vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt.

- Lắp giá đỡ khung, bắt khung trang trí cố định vào giá.

- Kiểm tra, hoàn chỉnh.

Đơn vị tính: đ/khung

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp khung kích thước 1x2m |  |  |  |  |  |
| CS.4.06.1.1 | - Cao độ < 3m | Khung | 250.000 | 113.820 | 208.173 | 571.993 |
| CS.4.06.1.2 | - Cao độ ≥ 3m | Khung | 250.000 | 151.760 | 321.260 | 714.020 |
|  | Lắp khung kích thước > 1x2m |  |  |  |  |  |
| CS.4.06.2.1 | - Cao độ < 3m | Khung | 350.000 | 151.760 | 260.216 | 761.976 |
| CS.4.06.2.2 | - Cao độ ≥ 3m | Khung | 350.000 | 197.288 | 390.325 | 937.613 |

CS4.07.10 - Lắp bộ điều khiển nhấp nháy

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị và vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt.

- Kiểm tra thiết bị, lắp đặt, đấu dây điều khiển, hoàn thiện.

Đơn vị tính: đ/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp bộ điều khiển nhấp nháy |  |  |  |  |  |
| CS.4.07.1.1 | - Số lượng 2 ÷ 3 kênh | bộ | 160.000 | 75.880 |  | 235.880 |
| CS.4.07.1.2 | - Số lượng ≥ 4 kênh | bộ | 250.000 | 113.820 |  | 363.820 |

Ghi chú: Đối với công tác tháo dỡ đèn trang trí thì định mức được áp dụng hệ số bằng 0,2 đơn giá lắp đặt đèn trang trí.

Chương 5.

DUY TRÌ LƯỚI ĐIỆN CHIẾU SÁNG

CS5.01.00 - Thay bóng đèn sợi tóc, bóng cao áp, đèn ống

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị và vận chuyển vật tư đến địa điểm thay lắp.

- Cảnh giới đảm bảo giao thông.

- Kiểm tra sửa chữa các chi tiết lưới.

- Tháo và lắp bóng; tháo và lắp kính + lốp đèn.

- Giám sát an toàn, hoàn thiện.

CS5.01.10 - Thay bóng đèn sợi tóc bằng thủ công

Đơn vị tính: đ/20 bóng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.01.1.1 | Thay bóng đèn sợi tóc bằng thủ công | 20 bóng | 118.270 | 253.008 |  | 371.278 |

CS5.01.20 - Thay bóng cao áp bằng cơ giới, bằng thủ công

Đơn vị tính: đ/20 bóng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay bóng cao áp bằng cơ giới |  |  |  |  |  |
| CS.5.01.2.1 | - Chiều cao cột < 14m | 20 bóng | 2.246.000 | 303.520 | 1.301.082 | 3.850.602 |
| CS.5.01.2.2 | - Chiều cao cột < 14 ÷ <18m | 20 bóng | 2.246.000 | 379.400 | 1.309.700 | 3.935.100 |
| CS.5.01.2.3 | - Chiều cao cột 18m ÷ 24m | 20 bóng | 2.246.000 | 531.160 | 1.418.842 | 4.196.002 |
|  | Thay bóng cao áp bằng thủ công |  |  |  |  |  |
| CS.5.01.2.4 | - Chiều cao cột < 10m | 20 bóng | 2.358.300 | 546.336 |  | 2.904.636 |

CS5.01.30 - Thay bóng đèn ống bằng cơ giới; bằng thủ công

Đơn vị tính: đ/20 bóng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.01.3.1 | Thay bóng đèn ống bằng cơ giới | 20 bóng | 489.413 | 281.120 | 1.301.082 | 2.071.615 |
| CS.5.01.3.2 | Thay bóng đèn ống bằng thủ công | 20 bóng | 489.413 | 506.016 |  | 995.429 |

CS5.02.00 - Thay chóa đèn (lốp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, kiểm tra vật tư.

- Sửa chữa chi tiết tháo lốp cũ, lắp lốp mới.

- Giám sát an toàn, hoàn thiện.

CS5.02.10 - Thay chóa đèn (lốp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp bằng cơ giới

Đơn vị tính: đ/10 lốp

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay chóa đèn đơn đèn pha, chao đèn cao áp bằng cơ giới |  |  |  |  |  |
| CS.5.02.1.1 | - Chiều cao cột < 10m | 10 lốp | 12.640.000 | 758.800 | 2.602.164 | 16.000.964 |
| CS.5.02.1.2 | - Chiều cao cột < 10 ÷ < 18m | 10 lốp | 12.640.000 | 910.560 | 1.824.634 | 15.375.194 |
| CS.5.02.1.3 | - Chiều cao cột 18 ÷ 24m | 10 lốp | 12.640.000 | 986.440 | 2.291.975 | 15.918.415 |
|  | Thay chóa đèn kép đèn pha, chao đèn cao áp bằng cơ giới |  |  |  |  |  |
| CS.5.02.1.4 | - Chiều cao cột < 10m | 10 lốp | 12.640.000 | 1.418.956 | 2.602.164 | 16.661.120 |
| CS.5.02.1.5 | - Chiều cao cột < 10 ÷ < 18m | 10 lốp | 12.640.000 | 1.479.660 | 1.824.634 | 15.944.294 |
| CS.5.02.1.6 | - Chiều cao cột 18 ÷ 24m | 10 lốp | 12.640.000 | 1.563.128 | 2.291.975 | 16.495.103 |

CS5.02.20 - Thay chóa đèn (lốp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp bằng thủ công

Đơn vị tính: đ/10 lốp

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.02.2.1 | Thay chóa đèn đèn pha, chao đèn cao áp bằng thủ công, chiều cao cột < 10m | 10 lốp | 13.272.000 | 1.517.600 |  | 14.789.600 |

CS5.03.00 - Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, kiểm tra chi tiết.

- Tháo vỏ lốp, chấn lưu, bộ mồi, bóng cũ.

- Thay chấn lưu mới, bộ mồi mới, bóng mới.

- Lắp vỏ lốp, đấu điện, kiểm tra.

CS5.03.10 - Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng không đồng bộ bằng cơ giới

Đơn vị tính: đ/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng không đồng bộ bằng cơ giới |  |  |  |  |  |
| CS.5.03.1.1 | - Chiều cao cột < 10m | bộ | 328.500 | 75.880 | 260.216 | 664.596 |
| CS.5.03.1.2 | - Chiều cao cột < 10 ÷ < 14m | bộ | 328.500 | 83.468 | 200.710 | 612.678 |
| CS.5.03.1.3 | - Chiều cao cột < 14 ÷ < 18m | bộ | 328.500 | 106.232 | 218.956 | 653.688 |
| CS.5.03.1.4 | - Chiều cao cột 18 ÷ 24m | bộ | 328.500 | 113.820 | 272.854 | 715.174 |

CS5.03.20 - Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng không đồng bộ bằng thủ công

Đơn vị tính: đ/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.03.2.1 | Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng không đồng bộ bằng thủ công, chiều cao cột ≤ 10m | bộ | 344.925 | 136.584 |  | 481.509 |

CS5.03.30 - Thay chấn lưu bằng cơ giới

Đơn vị tính: đ/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay chấn lưu bằng cơ giới |  |  |  |  |  |
| CS.5.03.3.1 | - Chiều cao cột < 10m | bộ | 210.400 | 68.292 | 234.195 | 512.887 |
| CS.5.03.3.2 | - Chiều cao cột < 10 ÷ < 14m | bộ | 210.400 | 75.880 | 164.217 | 450.497 |
| CS.5.03.3.3 | - Chiều cao cột < 14 ÷ < 18m | bộ | 210.400 | 98.644 | 182.463 | 491.507 |
| CS.5.03.3.4 | - Chiều cao cột 18 ÷ 24m | bộ | 210.400 | 106.232 | 229.197 | 545.829 |

CS5.03.40 - Thay bộ mồi bằng cơ giới

Đơn vị tính: đ/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay bộ mồi bằng cơ giới |  |  |  |  |  |
| CS.5.03.4.1 | - Chiều cao cột < 10m | bộ | 90.000 | 75.880 | 260.216 | 426.096 |
| CS.5.03.4.2 | - Chiều cao cột < 10 ÷ < 14m | bộ | 90.000 | 83.468 | 182.463 | 355.931 |
| CS.5.03.4.3 | - Chiều cao cột < 14 ÷ < 18m | bộ | 90.000 | 106.232 | 200.710 | 396.942 |
| CS.5.03.4.4 | - Chiều cao cột 18 ÷ 24m | bộ | 90.000 | 113.820 | 251.026 | 454.846 |

CS5.03.50 - Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng đồng bộ bằng cơ giới

Đơn vị tính: đ/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay chấn lưu, bộ mồi và bóng đồng bộ bằng cơ giới |  |  |  |  |  |
| CS.5.03.5.1 | - Chiều cao cột < 10m | bộ | 418.500 | 106.232 | 364.303 | 889.035 |
| CS.5.03.5.2 | - Chiều cao cột < 10 ÷ < 14m | bộ | 418.500 | 116.855 | 273.695 | 809.050 |
| CS.5.03.5.3 | - Chiều cao cột < 14 ÷ < 18m | bộ | 418.500 | 148.725 | 273.695 | 840.920 |
| CS.5.03.5.4 | - Chiều cao cột 18 ÷ 24m | bộ | 418.500 | 159.348 | 327.425 | 905.273 |

CS5.03.60 - Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng đồng bộ bằng thủ công

Đơn vị tính: đ/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.03.6.1 | Thay chấn lưu, bộ mồi và bóng đồng bộ bằng thủ công, chiều cao cột ≤10m | bộ | 439.425 | 191.218 |  | 630.643 |

CS5.04.00 - Thay các loại xà

Thành phần công việc:

- Kiểm tra xà, lĩnh vật tư, xin cắt điện.

- Tháo dây và lắp dây hoặc cáp (khoảng 2 dây hoặc cáp).

- Giám sát an toàn, sửa chữa hệ thống dây khác trên cột.

- Tháo xà cũ, lắp xà mới, lắp sứ trên xà (đối với các loại xà có sứ).

Đơn vị tính: đ/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay các loại xà |  |  |  |  |  |
| CS.5.04.1.1 | Thay bộ xà đơn dài 1,2m - 4 sứ | bộ | 342.918 | 204.876 | 208.173 | 755.967 |
| CS.5.04.2.1 | Thay bộ xà kép dài 1,2m - 4 sứ | bộ | 781.836 | 227.640 | 234.195 | 1.243.671 |
| CS.5.04.3.1 | Thay bộ xà dài 0,6m có sứ | bộ | 244.518 | 189.700 | 208.173 | 642.391 |
|  | Thay bộ xà đơn dài 1,2m không sứ, không dây |  |  |  |  |  |
| CS.5.04.4.1 | - Bằng cơ giới | bộ | 316.118 | 151.760 | 208.173 | 676.051 |
| CS.5.04.5.1 | - Bàng thủ công | bộ | 331.924 | 273.168 |  | 605.092 |
|  | Thay bộ xà không sứ, không dây bằng cơ giới |  |  |  |  |  |
| CS.5.04.6.1 | - Bộ xà dài 0,6m | bộ | 231.118 | 113.820 | 208.173 | 553.111 |
| CS.5.04.6.2 | - Bộ xà dài 0,4m | bộ | 150.118 | 113.820 | 208.173 | 472.111 |
| CS.5.04.6.3 | - Bộ xà dài 0,3m | bộ | 138.118 | 113.820 | 208.173 | 460.111 |
|  | Thay bộ xà không sứ, không dây bằng thủ công |  |  |  |  |  |
| CS.5.04.7.1 | - Bộ xà dài 0,6m | bộ | 242.674 | 204.876 |  | 447.550 |
| CS.5.04.7.2 | - Bộ xà dài 0,4m | bộ | 157.624 | 204.876 |  | 362.500 |
| CS.5.04.7.3 | - Bộ xà dài 0,3m | bộ | 145.024 | 204.876 |  | 349.900 |

CS5.05.00 - Thay các loại cần đèn chao cao áp, cần đèn cao áp, chụp liền cần, chụp ống phóng đơn, chụp ống phóng kép

Thành phần công việc:

- Kiểm tra cần, chụp cột, chụp cột liền cần, lĩnh vật tư, xin cắt điện.

- Tháo chụp, cần cũ.

- Lắp chụp đầu cột, cần mới, lắp sứ, kéo lèo, giám sát.

CS5.05.10 - Thay cần đèn cao áp, chụp liền cần, chụp ống phóng đơn, chụp ống phóng kép bằng cơ giới

Đơn vị tính: đ/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay cần đèn cao áp, chụp liền cần, chụp ống phóng đơn, chụp ống phóng kép bằng cơ giới |  |  |  |  |  |
| CS.5.05.1.1 | - Cần cao áp chữ L | bộ | 611.000 | 189.700 | 146.863 | 947.563 |
| CS.5.05.1.2 | - Cần cao áp chữ S | bộ | 826.000 | 265.580 | 146.863 | 1.238.443 |
| CS.5.05.1.3 | - Chụp liền cần | bộ | 938.000 | 265.580 | 146.863 | 1.350.443 |
| CS.5.05.1.4 | - Chụp ống phóng đơn, kép | bộ | 475.000 | 189.700 | 183.579 | 848.279 |

CS5.05.20 - Thay cần đèn cao áp bằng thủ công

Đơn vị tính: đ/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay cần đèn cao áp bằng thủ công |  |  |  |  |  |
| CS.5.05.2.1 | - Cần cao áp chữ L | bộ | 641.550 | 341.460 |  | 983.010 |
| CS.5.05.2.2 | - Cần cao áp chữ S | bộ | 867.300 | 478.044 |  | 1.345.344 |

CS5.05.30 - Thay cần đèn chao cao áp bằng cơ giới

Đơn vị tính: đ/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.05.3.1 | Thay cần đèn chao cao áp bằng cơ giới | bộ | 535.468 | 151.760 | 260.216 | 947.444 |

CS5.05.40 - Thay cần đèn chao cao áp bằng thủ công

Đơn vị tính: đ/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.05.4.1 | Thay cần đèn chao cao áp bằng thủ công | bộ | 562.241 | 273.168 |  | 835.409 |

CS5.06.10 - Thay lèo đèn

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến địa điểm thay lắp, lấy dấu.

- Cuốn dây lèo, căng dây lèo.

- Giám sát an toàn, hoàn thiện.

Đơn vị tính: đ/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay lèo đèn |  |  |  |  |  |
| CS.5.06.1.1 | - Loại dây đơn | bộ | 433.980 | 303.520 | 520.433 | 1.257.933 |
| CS.5.06.1.2 | - Loại dây đôi | bộ | 433.980 | 341.460 | 520.433 | 1.295.873 |
| CS.5.06.1.3 | - Loại dây ba | bộ | 685.790 | 455.280 | 520.433 | 1.661.503 |

CS5.07.00 - Thay các loại dây

CS5.07.10 - Thay dây đồng một ruột

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến địa điểm thay dây, hạ dây cũ.

- Kéo dây mới, cắt điện

- Giám sát an toàn, hoàn thiện.

Đơn vị tính: đ/40m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay dây đồng 1 ruột * Bằng cơ giới |  |  |  |  |  |
| CS.5.07.1.1 | - Loại 1x6mm2 | 40m | 393.460 | 151.760 | 221.184 | 766.404 |
| CS.5.07.1.2 | - Loại 1x10mm2 | 40m | 710.140 | 189.700 | 221.184 | 1.121.024 |
| CS.5.07.1.3 | - Loại 1x16mm2 | 40m | 1.002.460 | 189.700 | 221.184 | 1.413.344 |
| CS.5.07.1.4 | - Loại 1x25mm2 | 40m | 1.558.680 | 189.700 | 221.184 | 1.969.564 |
| CS.5.07.1.5 | - Loại A16 | 40m | 170.566 | 189.700 | 221.184 | 581.450 |
| CS.5.07.1.6 | - Loại A25 | 40m | 248.518 | 189.700 | 221.184 | 659.402 |
|  | * Bằng thủ công |  |  |  |  |  |
| CS.5.07.1.7 | - Loại 1x6mm2 | 40m | 413.133 | 273.168 |  | 686.301 |
| CS.5.07.1.8 | - Loại 1x10mm2 | 40m | 745.647 | 341.460 |  | 1.087.107 |
| CS.5.07.1.9 | - Loại 1x16mm2 | 40m | 1.052.583 | 341.460 |  | 1.394.046 |
| CS.5.07.1.10 | - Loại 1x25mm2 | 40m | 1.636.614 | 341.460 |  | 1.978.074 |
| CS.5.07.1.11 | - Loại A16 | 40m | 179.094 | 341.460 |  | 520.554 |
| CS.5.07.1.12 | - Loại A25 | 40m | 260.944 | 341.460 |  | 602.404 |

CS5.07.20 - Thay cáp treo

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển cáp treo đến địa điểm thay cáp, hạ dây cũ.

- Treo lại dây văng, treo cáp, đấu hoàn chỉnh.

- Giám sát an toàn, hoàn thiện.

Đơn vị tính: đ/40m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay cáp treo |  |  |  |  |  |
| CS.5.07.2.1 | - Bằng cơ giới | 40m | 1.158.500 | 379.400 | 650.541 | 2.188.441 |
| CS.5.07.2.2 | - Bằng thủ công | 40m | 1.216.425 | 682.920 |  | 1.899.345 |

CS5.07.30 - Thay cáp ngầm

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, tháo dây đầu nguồn luồn cửa cột.

- Đào rãnh thay cáp, rải cáp mới, luồn cửa cột.

- Xử lý hai đầu cáp khô, san lấp rãnh cáp, đầm chặt.

- Đặt lưới bảo vệ, vận chuyển đất thừa.

Đơn vị tính: đ/40m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay cáp ngầm |  |  |  |  |  |
| CS.5.07.3.1 | - Nền đất | 40m | 4.061.230 | 2.655.800 |  | 6.717.030 |
| CS.5.07.3.2 | - Hè phố | 40m | 4.061.230 | 3.414.600 |  | 7.475.830 |
| CS.5.07.3.3 | - Đường nhựa | 40m | 4.061.230 | 4.173.400 |  | 8.234.630 |
| CS.5.07.3.4 | - Đường bê tông atphan | 40m | 4.061.230 | 4.552.800 |  | 8.614.030 |

CS5.08.10 - Thay tủ điện

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, tháo tủ cũ.

- Tháo đấu đầu, đấu kiểm tra.

- Giám sát an toàn, hoàn thiện.

Đơn vị tính: đ/tủ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.08.10 | - Thay tủ điện | tủ | 8.396.000 | 303.520 | 251.231 | 8.950.751 |

CS5.09.10 - Nối cáp ngầm

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, chuẩn bị vật tư đến địa điểm đấu nối.

- Đào đất, xử lý đầu cáp, làm hộp nối.

- Kiểm tra, lấp đất, thu dọn vệ sinh.

Đơn vị tính: đ/hộp

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nối cáp ngầm |  |  |  |  |  |
| CS.5.09.1.1 | - Nền đất | hộp | 609.400 | 379.400 |  | 988.800 |
| CS.5.09.1.2 | - Hè phố | hộp | 609.400 | 455.280 |  | 1.064.680 |
| CS.5.09.1.3 | - Đường nhựa | hộp | 609.400 | 493.220 |  | 1.102.620 |
| CS.5.09.1.4 | - Đường bê tông atphan | hộp | 609.400 | 531.160 |  | 1.140.560 |

CS5.10.10 - Thay cột đèn

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, tháo hạ dây, hạ cần, hạ lốp.

- Đào hố nhổ cột, thu hồi cột cũ.

- Nhận vật tư, trồng cột mới.

- Lắp xà, đèn, chụp, dây.

- San lấp hố móng, đánh số cột, vệ sinh bàn giao.

Đơn vị tính: đ/cột

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay cột đèn |  |  |  |  |  |
| CS.5.10.1.1 | - Cột BT ly tâm, cột BT chữ H | cột | 495.370 | 1.168.054 | 1.694.785 | 3.358.208 |
| CS.5.10.1.2 | - Cột sắt | cột | 362.996 | 1.054.200 | 1.694.785 | 3.111.981 |

Ghi chú: Chi phí vật liệu chưa bao gồm đơn giá cột đèn.

CS5.11.00 - Công tác sơn

Thành phần công việc:

- Cạo rỉ, sơn 3 nước (1 nước chống rỉ, 2 nước sơn bóng).

- Đánh số cột.

CS5.11.10 - Sơn cột sắt (có chiều cao 8 ÷ 9,5m)

Đơn vị tính: đ/cột

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.11.1.1 | Sơn cột sắt (chiều cao 8 ÷ 9,5cm) | cột | 78.518 | 245.980 | 1.040.866 | 1.365.364 |

CS5.11.20 - Sơn chụp, sơn cần đèn

Đơn vị tính: đ/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.11.2.1 | Sơn chụp, sơn cần đèn | bộ | 29.975 | 84.336 | 650.541 | 764.852 |

CS5.11.30 - Sơn cột đèn chùm bằng cơ giới

Đơn vị tính: đ/cột

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.11.3.1 | Sơn cột đèn chùm bằng cơ giới | cột | 59.318 | 210.840 | 1.040.866 | 1.311.024 |

CS5.11.40 - Sơn cột đèn chùm bằng thủ công

Đơn vị tính: đ/cột

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.11.4.1 | Sơn cột đèn chùm bằng thủ công | cột | 62.284 | 386.540 |  | 448.824 |

CS5.11.50 - Sơn cột đèn 1 cầu, đèn chùa, đèn vương miện bằng thủ công

Đơn vị tính: đ/cột

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.11.5.1 | Sơn cột đèn 1 cầu, đèn chùa, đèn vương miện bằng thủ công | cột | 62.284 | 281.120 |  | 343.404 |

CS5.11.60 - Sơn tủ điện cả giá đỡ

Đơn vị tính: đ/tủ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.11.6.1 | - Sơn tủ điện cả giá đỡ | tủ | 76.618 | 140.560 |  | 217.178 |

CS5.12.10 - Thay sứ cũ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vật tư, cắt điện.

- Tháo sứ cũ, lắp sứ mới, kéo lại dây.

- Kiểm tra đóng điện, giám sát an toàn.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.12.1.1 | Thay sứ cũ | cái | 4.000 | 26.004 | 130.108 | 160.112 |

CS5.13.10 - Duy trì chóa đèn cao áp, kính đèn cao áp

Thành phần công việc:

- Tháo khóa, kiểm tra tiếp xúc, vệ sinh khóa, kính.

- Lắp chóa, giám sát an toàn.

Đơn vị tính: đ/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Duy trì chóa đèn cao áp, kính đèn cao áp |  |  |  |  |  |
| CS.5.13.1.1 | - Chiều cao cột < 10m | bộ | 10.000 | 21.084 | 91.076 | 122.160 |
| CS.5.13.1.2 | - Chiều cao cột < 10 ÷ < 14m | bộ | 10.000 | 28.112 | 51.402 | 89.514 |
| CS.5.13.1.3 | - Chiều cao cột < 14 ÷ < 18m | bộ | 10.000 | 35.140 | 72.985 | 118.125 |
| CS.5.13.1.4 | - Chiều cao cột 18 ÷ 24m | bộ | 10.000 | 42.168 | 98.227 | 150.395 |

CS5.14.00 - Thay quả cầu nhựa hoặc thủy tinh

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến địa điểm thay thế.

- Sửa chữa chi tiết đấu, tháo lắp cầu nhựa.

- Giám sát an toàn.

CS5.14.10 - Thay quả cầu nhựa hoặc thủy tinh bằng cơ giới

Đơn vị tính: đ/quả

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay quả cầu bằng cơ giới |  |  |  |  |  |
| CS.5.14.1.1 | - Quả cầu nhựa | quả | 410.000 | 42.168 | 130.108 | 582.276 |
| CS.5.14.1.2 | - Quả cầu thủy tinh | quả | 800.000 | 42.168 | 130.108 | 972.276 |

CS5.14.20 - Thay quả cầu nhựa hoặc thủy tinh bằng thủ công

Đơn vị tính: đ/quả

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay quả cầu bằng thủ công |  |  |  |  |  |
| CS.5.14.2.1 | - Quả cầu nhựa | quả | 430.500 | 101.203 |  | 531.703 |
| CS.5.14.2.2 | - Quả cầu thủy tinh | quả | 840.000 | 101.203 |  | 941.203 |

Chương 6.

DUY TRÌ TRẠM ĐÈN

CS6.01.00 - Duy trì trạm đèn

Thành phần công việc:

- Hàng ngày đóng, ngắt, kiểm tra lưới đèn.

- Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị điện, kiểm tra máy, kiểm tra tín hiệu trực máy

- Kiểm tra lưới đèn, ghi chép kết quả đèn sáng, đèn tối.

- Xử lý sự cố nhỏ: tra chì, đấu tiếp xúc, báo công tơ điện mất nguồn.

- Đọc chỉ số đồng hồ công tơ điện.

- Kiến nghị sửa chữa thay thế.

Đơn vị tính: đ/trạm/ngày

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.6.01.1.1 | Duy trì trạm 1 chế độ bằng thủ công | trạm/ngày |  | 34.905 |  | 34.905 |
| CS.6.01.2.1 | Duy trì trạm 1 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ | trạm/ngày |  | 31.111 |  | 31.111 |
| CS.6.01.3.1 | Duy trì trạm 1 chế độ bằng thiết bị trung tâm điều khiển UTU | trạm/ngày |  | 33.387 |  | 33.387 |
| CS.6.01.4.1 | Duy trì trạm 2 chế độ bằng thủ công | trạm/ngày |  | 40.975 |  | 40.975 |
| CS.6.01.5.1 | Duy trì trạm 2 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ | trạm/ngày |  | 34.146 |  | 34.146 |
| CS.6.01.6.1 | Duy trì trạm 2 chế độ bằng thiết bị trung tâm điều khiển UTU | trạm/ngày |  | 36.422 |  | 36.422 |

Ghi chú: Đơn giá duy trì trạm đèn công cộng ở bảng trên tương ứng với chiều dài tuyến trạm 1500m và trạm trên đường phố. Khi chiều dài tuyến trạm khác với khoảng cách trên và có vị trí khác thì đơn giá được điều chỉnh như sau:

+ Hệ số chiều dài tuyến trạm KL:

- Chiều dài tuyến trạm từ 1.500m ÷ 3.000m	KL = 1,1

- Chiều dài tuyến trạm > 3.000m 		KL = 1,2

- Chiều dài tuyến trạm từ 1.000m ÷ 1.500m	KL = 0,9

- Chiều dài tuyến trạm từ 500m ÷ 1.000m	KL = 0,8

- Chiều dài tuyến trạm < 500m 			KL = 0,5

+ Hệ số khó khăn vùng phục vụ quản lý vận hành trạm KV:

- Trạm trong ngõ xóm nội thành 			KV = 1,2

- Trạm trong khu tập thể dân cư nội thành 	KV = 1,1

- Trạm ngoại thành 				KV = 1,2

CS6.02.00 - Duy trì chất lượng lưới đèn

Thành phần công việc:

- Kiểm tra định kỳ hệ thống cáp điều khiển tự động (cáp thông tin 5.000m) và tủ nhận lệnh.

- Kiểm tra bóng cao áp bị tối bao gồm: Xác định điện áp lưới, xác định thông số bóng tối, vị trí.

- Kiểm tra thông số của trạm: Đo điện áp, đo điện đầu và cuối nguồn, dòng điện các pha A, B, C.

- Kiểm tra tủ điện: Kiểm tra thiết bị tủ, đóng nguồn, đo các thông số.

- Kiểm tra các thiết bị nhận lệnh điều khiển của tủ bao gồm: Chuẩn bị dụng cụ, đo các thông số điện, xác định hư hỏng, đóng, cắt, thử.

- Kiểm tra thông số sáng của lưới đèn bao gồm: Chuẩn bị các thiết bị đo, đo các thông số chiếu sáng mặt đường, xử lý số liệu thống kê, lập biên bản báo cáo.

Đơn vị tính: đ/lần kiểm tra

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.6.02.1.1 | Kiểm tra định kỳ hệ thống cáp điều khiển tự động và tủ nhận lệnh | lần |  | 227.640 | 1.301.082 | 1.528.722 |
| CS.6.02.2.1 | Kiểm tra bóng cao áp bị tối | bóng/lần |  | 3.794 | 39.032 | 42.826 |
| CS.6.02.3.1 | Kiểm tra thông số điện của trạm | lần |  | 18.970 | 65.054 | 84.024 |
| CS.6.02.4.1 | Kiểm tra tủ điện | lần |  | 227.640 |  | 227.640 |
| CS.6.02.5.1 | Kiểm tra thông số sáng của lưới đèn | km/lần |  | 227.640 | 1.301.082 | 1.528.722 |
| CS.6.02.6.1 | Kiểm tra thiết bị nhận lệnh điều khiển của tủ | lần |  | 151.760 |  | 151.760 |

GIÁ VẬT TƯ

| STT | Loại vật liệu | Đơn vị | Giá vật tư (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Băng dính | cuộn | 4.100 |
| 2 | Bulông M18 x 250 | cái | 22.559 |
| 3 | Băng vải cách điện | cuộn | 2.500 |
| 4 | Bóng cao áp Natri Sodium 150W E40T | cái | 108.800 |
| 5 | Bộ mồi | cái | 90.000 |
| 6 | Bảng điện cửa cột | cái | 36.000 |
| 7 | Bóng đèn ống 1,2m | cái | 18.000 |
| 8 | Bóng đèn sợi tóc 75 - 100W | cái | 3.450 |
| 9 | Bàn chải sắt | cái | 12.000 |
| 10 | Băng vải | cuộn | 2.000 |
| 11 | Bộ điều khiển nhấp nháy 2 - 3 kênh | bộ | 160.000 |
| 12 | Bộ điều khiển nhấp nháy ≥ 4 kênh | bộ | 250.000 |
| 13 | Cát đổ bê tông | m3 | 90.000 |
| 14 | Củi đun | kg | 2.000 |
| 15 | Cần đèn chữ S, L ≤ 2,8m | bộ | 826.000 |
| 16 | Cần đèn chữ S, L ≤ 3,2m | bộ | 826.000 |
| 17 | Cần đèn chữ L, L 1,8m | bộ | 611.000 |
| 18 | Cần đèn sợi tóc D48, L ≤ 1,5m | bộ | 602.000 |
| 19 | Cần đèn sợi tóc D48, L ≤ 2m | bộ | 602.000 |
| 20 | Cần đèn sợi tóc D48, L ≤ 2,5m | bộ | 602.000 |
| 21 | Cần đèn sợi tóc D48, L > 2,5m | bộ | 602.000 |
| 22 | Cần đèn D60 đơn nhúng kẽm, L ≤ 2,8m | bộ | 490.350 |
| 23 | Cần đèn D60 đơn nhúng kẽm, L ≤ 3,2m | bộ | 490.350 |
| 24 | Cần đèn D60 đơn nhúng kẽm, L ≤ 3,6m | bộ | 490.350 |
| 25 | Cần đèn D60 đơn nhúng kẽm, L ≤ 3,8m | bộ | 490.350 |
| 26 | Cần đèn D60 đơn nhúng kẽm, L ≤ 4m | bộ | 490.350 |
| 27 | Cần đèn D60 đơn nhúng kẽm, L ≤ 4,4m | bộ | 490.350 |
| 28 | Cần đèn D60 đơn nhúng kẽm, L ≤ 6m | bộ | 490.350 |
| 29 | Cầu chì đuôi cá | cái | 9.500 |
| 30 | Cáp 1 ruột, tiết diện 25mm2 | m | 37.800 |
| 31 | Cáp 1 ruột, tiết diện 35mm2 | m | 50.300 |
| 32 | Cáp treo 1 ruột, tiết diện 16mm2 | m | 24.100 |
| 33 | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x6 + 1x10 | m | 83.134 |
| 34 | Chấn lưu đèn thủy ngân cao áp 250w | cái | 210.400 |
| 35 | Chổi sơn | cái | 6.818 |
| 36 | Chóa đèn cao áp MACCOT M125W | cái | 1.264.000 |
| 37 | Chóa đèn huỳnh quang | bộ | 17.000 |
| 38 | Chóa đèn sợi tóc | bộ | 5.500 |
| 39 | Chụp liền cần | bộ | 938.000 |
| 40 | Chụp đầu cột tận dụng | bộ | 938.000 |
| 41 | Cốt cơ thép fi 10mm | cái | 20.000 |
| 42 | Cột đèn BTCT h = 10,5m | cột | 2.142.857 |
| 43 | Cột đèn BTCT h = 8,4m | cột | 1.227.619 |
| 44 | Cột đèn sân vườn đế gang, cao 3,5m (có tay hoa văn) | cột | 3.583.125 |
| 45 | Cột đèn thép nhúng kẽm h=10m | cột | 3.255.316 |
| 46 | Cột đèn thép nhúng kẽm h=12m | cột | 4.108.316 |
| 47 | Cột đèn thép nhúng kẽm h=8m | cột | 2.378.393 |
| 48 | Cửa cột | cái | 16.000 |
| 49 | Chấn lưu đèn ống | cái | 27.272 |
| 50 | Chụp ống phóng | cái | 475.000 |
| 51 | Đá 1 x 2 | m3 | 86.364 |
| 52 | Dây điện 1 x 1 | m | 2.000 |
| 53 | Dây bọc 1 x 1,5 | m | 2.400 |
| 54 | Dây buộc 1 x 1,5 | m | 2.520 |
| 55 | Dây thép fi 6 | m | 2.424 |
| 56 | Dây đồng 1,2 - 2mm | m | 2.700 |
| 57 | Dây đồng 2,5mm2 | m | 3.700 |
| 58 | Dây đồng bọc PVC 1x10mm2 | m | 16.900 |
| 59 | Dây đồng bọc PVC 1x16mm2 | m | 24.100 |
| 60 | Dây đồng bọc PVC 1x25mm2 | m | 37.800 |
| 61 | Dây đồng bọc PVC 1x6mm2 | m | 9.100 |
| 62 | Dây nhôm lõi thép (AC) 1x16mm2 | m | 3.610 |
| 63 | Dây nhôm lõi thép (AC) 1x25mm2 | m | 5.530 |
| 64 | Đầu cốt đồng M16 | bộ | 1.500 |
| 65 | Đầu dây 1,5mm | m | 2.500 |
| 66 | Đèn bóng 3W trang trí cây (100 bóng) | dây | 200.000 |
| 67 | Đèn bóng ốc 10-25W | bóng | 2.000 |
| 68 | Đèn cầu treo | bộ | 1.200.000 |
| 69 | Đèn chiếu sáng thảm cỏ | bộ | 1.268.000 |
| 70 | Đèn dây rắn | m | 30.000 |
| 71 | Đèn lồng | bộ | 2.200.000 |
| 72 | Đèn nấm | bộ | 1.150.000 |
| 73 | Đèn pha trên cạn | bộ | 580.000 |
| 74 | Đèn pha dưới nước | bộ | 4.225.000 |
| 75 | Đuôi E40 cao áp | cái | 29.000 |
| 76 | Đuôi đèn ống | cái | 5.273 |
| 77 | Đuôi đèn sợi tóc | cái | 3.000 |
| 78 | Đèn ống viền khẩu hiệu, biểu tượng | m | 9.000 |
| 79 | Dây thép fi 1,5 | kg | 9.500 |
| 80 | Dây văng fi 4 | m | 1.400 |
| 81 | Ghíp kẹp dây (ốc xiết cáp) | cái | 12.000 |
| 82 | Giấy nhám | tờ | 1.000 |
| 83 | Giá đỡ tủ điện treo | bộ | 516.000 |
| 84 | Giẻ lau | kg | 10.000 |
| 85 | Hộp nối cáp ngầm | hộp | 515.000 |
| 86 | Kẹp treo đèn | bộ | 60.000 |
| 87 | Khung hoa văn kích thước 1 x 2m | bộ | 250.000 |
| 88 | Khung hoa văn kích thước > 1 x 2m | bộ | 350.000 |
| 89 | Lèo đèn đôi | bộ | 180.000 |
| 90 | Lèo đèn ba | bộ | 250.000 |
| 91 | Lốp (chóa đèn) kép | cái | 540.000 |
| 92 | Lốp (chóa đèn) đơn | cái | 540.000 |
| 93 | Lưới bảo vệ 40 x 50 | m2 | 15.000 |
| 94 | Ma ní | cái | 7.200 |
| 95 | Nhựa bitum | kg | 10.200 |
| 96 | Nước ngọt | lít | 10 |
| 97 | Néo chằng | bộ | 390.000 |
| 98 | Que hàn | kg | 12.000 |
| 99 | Quả cầu nhựa | quả | 410.000 |
| 100 | Quả cầu thủy tinh | quả | 800.000 |
| 101 | Sơn chống rỉ | kg | 21.000 |
| 102 | Sơn bóng | kg | 30.000 |
| 103 | Sắt fi 4 | m | 1.080 |
| 104 | Sơn trắng | kg | 30.000 |
| 105 | Sơn đen | kg | 28.000 |
| 106 | Sứ 104 | cái | 4.000 |
| 107 | Sứ 102 | cái | 4.000 |
| 108 | Sứ quả bàng | cái | 17.250 |
| 109 | Tăng đơ fi 14mm | cái | 86.000 |
| 110 | Tiếp địa | bộ | 46.000 |
| 111 | Tủ điện HTCS 1000x600x350 100A | bộ | 8.396.000 |
| 112 | Tắc te | cái | 1.309 |
| 113 | Xi măng PC40 | kg | 819 |
| 114 | Xà 0,6m | bộ | 186.000 |
| 115 | Xà dọc ≤ 1m | bộ | 271.000 |
| 116 | Xà ngang ≤ 1 m | bộ | 271.000 |
| 117 | Xà ngang > 1 m | bộ | 271.000 |
| 118 | Xà đơn 1,2m | bộ | 271.000 |
| 119 | Xà 0,4m | bộ | 105.000 |
| 120 | Xà 0,3m | bộ | 93.000 |

MỤC LỤC

| Mã hiệu | Nội dung |
| --- | --- |
| Phần I | Thuyết minh đơn giá |
| Phần II | Đơn giá |
| Chương I | Lắp dựng cột đèn, xà, cần đèn, chóa đèn |
| CS01.01.00 | Lắp dựng cột đèn |
| CS01.02.00 | Lắp chụp đầu cột |
| CS01.03.00 | Lắp cần đèn các loại |
| CS01.04.10 | Kéo lèo đèn |
| CS01.05.10 | Lắp chóa đèn (lắp lốp), chao cao áp |
| CS01.06.00 | Lắp các loại xà, sứ |
| CS01.07.00 | Lắp đặt hệ thống tiếp địa, bộ néo |
| Chương II | Kéo dây, kéo cáp - làm đầu cáp khô; Luồn cáp cửa cột, đánh số cột lắp bảng điện cửa cột; Lắp cửa cột, luồn dây lên đèn, lắp tủ điện |
| CS2.01.10 | Kéo dây trên lưới đèn chiếu sáng |
| CS2.02.00 | Làm đầu cáp khô, lắp cầu chì đuôi cá |
| CS2.03.10 | Rải cáp ngầm |
| CS2.04.10 | Luồn cáp cửa cột |
| CS2.05.10 | Đánh số cột |
| CS2.06.00 | Lắp bảng điện cửa cột, lắp cửa cột |
| CS2.07.10 | Luồn dây lên đèn |
| CS2.08.00 | Lắp tủ điện điều khiển chiếu sáng |
| Chương III | Lắp đặt các loại đèn sân vườn |
| CS3.01.10 | Lắp dựng cột đèn sân vườn (H=8,5m) |
| CS3.02.10 | Lắp đặt đèn lồng |
| CS3.03.10 | Lắp đặt đèn cầu, đèn nấm, đèn chiếu sáng thảm cỏ |
| Chương IV | Lắp đặt đèn trang trí |
| CS4.01.00 | Lắp đèn màu ngang đường |
| CS4.02.00 | Lắp đèn trang trí viền công trình kiến trúc |
| CS4.03.00 | Lắp đèn màu trang trí cây |
| CS4.04.00 | Lắp đèn màu viền khẩu hiệu, biểu tượng |
| CS4.05.00 | Lắp đèn pha chiếu sáng trang trí công trình kiến trúc |
| CS4.06.00 | Lắp khung hoa văn, khung chữ khẩu hiệu |
| CS4.07.10 | Lắp bộ điều khiển nhấp nháy |
| Chương V | Duy trì lưới điện chiếu sáng |
| CS5.01.00 | Thay bóng đèn sợi tóc, đèn cao áp, đèn ống |
| CS5.02.00 | Thay chóa đèn (lốp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp |
| CS5.03.00 | Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng |
| CS5.04.00 | Thay các loại xà |
| CS5.05.00 | Thay các loại cần đèn chao cao áp, cần đèn cao áp, chụp liền cần, chụp ống phóng đơn, phóng kép |
| CS5.06.10 | Thay lèo đèn |
| CS5.07.00 | Thay các loại dây |
| CS5.08.10 | Thay tủ điện |
| CS5.09.10 | Nối cáp ngầm |
| CS5.10.10 | Thay cột đèn |
| CS5.11.00 | Công tác sơn |
| CS5.12.10 | Thay sứ cũ |
| CS5.13.10 | Duy trì chóa đèn cao áp, kính đèn cao áp |
| CS5.14.00 | Thay quả cầu nhựa hoặc thủy tinh |
| Chương VI | Duy trì trạm đèn |
| CS6.01.00 | Duy trì trạm đèn |
| CS6.02.00 | Duy trì chất lượng lưới đèn |
|  | Giá vật tư |
|  | Mục lục |