PHỤ LỤC 1 - Mẫu báo cáo hiện trạng an toàn đập

| TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN TÊN ĐƠN VỊ BÁO CÁO ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: | ...., ngày tháng năm... |

BÁO CÁO

HIỆN TRẠNG AN TOÀN ĐẬP

(Báo cáo cần có các nội dung chính sau)

I. Thông tin chung

1. Tên công trình

2. Chủ đầu tư

3. Cấp công trình

4. Số lượng và công suất tổ máy phát điện

5. Kết cấu đập

6. Chiều cao đập max (m)

7. Hình thức đập tràn

8. Thời điểm tích nước lần đầu đến mực nước dâng bình thường

9. Thời điểm kiểm định an toàn đập gần nhất, kết luận kiểm định và tình hình thực hiện các kiến nghị của tổ chức, cá nhân kiểm định.

II. Chế độ thuỷ văn và tình trạng công trình

1. Thuỷ văn

- Mực nước dâng bình thường

- Mực nước chết

- Mực nước gia cường ứng với lũ kiểm tra hoặc lũ thiết kế

- Dòng chảy lũ lớn nhất về hồ chứa (thời gian xuất hiện, lưu lượng đỉnh lũ, tổng lượng lũ, quá trình xả lũ).

2. Tình trạng các công trình hạ lưu

- Các công trình gia cố hai bờ hạ lưu

- Tình trạng phần lòng sông khu vực chân đập hạ lưu

III. Kết quả quan trắc đập (có so sánh với năm trước)

Trạng thái thiết bị quan trắc

1. Biến dạng đứng của đập

- Nền đập

- Các phần tử của đập

- Mặt đập

- Mái đập thượng/hạ lưu

2. Chuyển dịch ngang của đập

- Thời kỳ kiệt nước trước lũ

- Thời kỳ lũ

- Thời kỳ mực nước dâng bình thường

3. Chế độ thấm của đập

4. Xê dịch của tràn vận hành

5. Chế độ thấm của tràn vận hành

V. Kết quả kiểm tra đập trước lũ

VI. Các nội dung báo cáo khác (nếu có)

VII. Nhận xét, đánh giá tình trạng đập hiện tại

| Nơi nhận: | CHỦ ĐẬP CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN (Ký tên, đóng dấu) |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 2 - Mẫu báo cáo kiểm định an toàn đập

| TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN TÊN ĐƠN VỊ BÁO CÁO ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: | ...., ngày tháng năm... |

BÁO CÁO

KIỂM ĐỊNH AN TOÀN ĐẬP

(Báo cáo cần có các nội dung chính sau)

I. Thông tin chung

1. Tên công trình

2. Chủ đầu tư

3. Nhiệm vụ, cấp công trình

4. Số lượng và công suất tổ máy phát điện

5. Số liệu thủy văn

- Mực nước dâng bình thường

- Mực nước chết

- Mực nước gia cường ứng với lũ kiểm tra hoặc lũ thiết kế

- Thời điểm và mức lũ lớn nhất hàng năm trong chu kỳ kiểm định

6. Kết cấu đập

7. Chiều cao đập max (m)

8. Hình thức đập tràn

9. Thời điểm tích nước lần đầu đến mực nước dâng bình thường

10. Thời điểm kiểm định an toàn đập gần nhất, kết luận kiểm định và tình hình thực hiện các kiến nghị của tổ chức, cá nhân kiểm định

II. Kết quả kiểm định an toàn đập

1. Đánh giá kết quả công tác quản lý đâp

2. Kiểm tra phân tích tài liệu đo đạc, quan trắc đập

3. Kiểm tra đánh giá chất lượng về an toàn của đập

4. Kiểm tra tình trạng bồi lắng của hồ chứa

5. Tính toán lũ, khả năng xả lũ của hồ chứa theo tiêu chuẩn thiết kế đập hiện hành và tài liệu khí tượng thuỷ văn và các thay đổi về địa hình, địa mạo đã được cập nhật

6. Đánh giá khả năng phòng chống lũ của công trình.

III. Kết luận/đánh giá của tổ chức, cá nhân kiểm định về tình trạng công trình hiên tại và so sánh với kết quả lần kiểm định trước (nếu có).

| Nơi nhận: | CHỦ ĐẬP CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN (Ký tên, đóng dấu) |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 3 - Mẫu tờ khai đăng ký an toàn đập

(Nguyên mẫu của Thông tư số 33/2008/TT-BNN ngày 04/02/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…, ngày      tháng      năm 201

TỜ KHAI

Quản lý an toàn đập

1. Tên đập (hồ chứa):

2. Địa điểm xây dựng thuộc tỉnh:

…………………………..Huyện:

…………………………..Xã:

3. Nhiệm vụ:  Cấp nước tưới             Phát điện                 Phòng lũ

4. Năm xây dựng:

5. Tên Chủ đập:

Địa chỉ:

Điện thoại:   ..………………………….	Fax

Email

6. Nguồn vốn đầu tư xây dựng:

7. Tổ chức chủ đập trực thuộc (có liên quan đến công tác quản lý đập):

8. Hồ chứa:

8.1. Diện tích lưu vực (Km2):

8.2. Dung tích tổng cộng (106 m3):

8.3. Dung tích hữu ích (106 m3):

8.4. Dung tích chết (106 m3):

8.5. Dung tích điều tiết lũ (106 m3):

8.6. Mực nước gia cường (m):

8.7. Mực nước dâng bình thường (m):

8.8. Mực nước chết (m):

8.9. Mực nước lũ Max đã xảy ra (m):

9. Đập chính:

9.1. Cấp công trình đầu mối:

9.2. Tên đập:

9.3. Vị trí (xã, huyện, tỉnh):

9.4. Chiều dài (m):

9.5. Chiều cao (m):

9.6. Cao trình đỉnh đập (m):

9.7. Cao trình đỉnh tường chắn sóng (m):

9.8. Vật liệu:

9.9. Kết cấu:

9.10. Tình trạng chất lượng:        Xấu                         Bình thường

Miêu tả hư hỏng (nếu có):

10. Các đập phụ:

10.1. Tên đập:

10.2. Vị trí (xã, huyện, tỉnh):

10.3. Chiều dài (m):

10.4. Chiều cao (m):

10.5. Cao trình đỉnh đập (m):

10.6. Cao trình đỉnh tường chắn sóng (m):

10.7. Vật liệu:

10.8. Kết cấu:

10.9. Tình trạng chất lượng:        Xấu                         Bình thường

Miêu tả hư hỏng (nếu có):

11. Các cống lấy nước, tháo nước

11.1. Tên cống:

11.2. Vị trí (dưới đập nào?):

11.3. Lưu lượng thiết kế (Qtk; m3/s):

11.4. Vật liệu:

11.5. Kết cấu:

11.6. Chế độ chảy:                   Không áp                  Có áp

11.7. Chiều dai cống (m):

11.8. Kích thước cống (m):

11.9. Cao trình đáy công (m):

11.10. Tình trạng chất lượng:        Xấu                         Bình thường

Miêu tả hư hỏng (nếu có):

12. Các tràn xả lũ:

12.1. Tên tràn:

12.2. Vị trí:

12.3. Lưu lượng xả thiết kế (Qtk; m3/s):

12.4. Chiều rộng tràn:

12.5. Vật liệu:

12.6. Hình thức, kết cấu:

12.7. Hình thức tiêu năng:

12.8. Hình thức đóng mở:

12.9. Cao trình ngưỡng tràn (m):

12.10. Tình trạng chất lượng:        Xấu                         Bình thường

Miêu tả hư hỏng (nếu có):

13. Đường quản lý:                      Có                                Không

13.1. Chiều dài (m):

13.2. Mặt đường:    Đất              Cấp phối             Nhựa, bê tông

13.3. Chất lượng đường:       Tốt                           Xấu

14. Thông tin liên lạc:

| Không có | Điện thoại | Vô tuyến |
| --- | --- | --- |

15. Các loại quan trắc đo đạc:

| Đo mưa | Đo gió | Quan trắc MN hồ |
| --- | --- | --- |

Quan trắc thấm                         Quan trắc chuyển vị

16. Tài liệu lưu trữ:

| Đầy đủ | Không đầy đủ | Không có |
| --- | --- | --- |

17. Quá trình quản lý khai thác:

Tóm tắt các sự cố lớn, nội dung đại tu, sửa chữa nâng cấp đã được thực hiện, năm thực hiện.

18. Đánh giá chung về an toàn đập:

18.1. Đánh giá chung:

18.2. Đề nghị:

|  | Ngày …. tháng ….. năm 201… (Chủ đập ký tên, đóng dấu) |
| --- | --- |