TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ

TÊN NGHỀ:   THOÁT NƯỚC

MÃ SỐ NGHỀ:

Hà Nội, 12/ 2009

GIỚI THIỆU CHUNG

I. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG

- Ban chủ nhiệm xây dựng Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia - Nghề thoát nước được thành lập theo quyết định số 672/ QĐ- BXD; ngày 15 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Ngày 2/10/ 2009 Ban soạn thảo đã tiến hành nghiên cứu sơ đồ phân tích nghề, phân tích công việc, tiêu chuẩn kỹ năng nghề của Ban chủ nhiệm chương trình khung đã biên soạn.

- Ngày 6/10/2009- 13/10/ 2009 Lấy phiếu khảo sát thu thập thông tin từ các doanh nghiệp, từ công nhân trực tiếp sản xuất, đội trưởng, tổ trưởng sản xuất, trưởng phòng nhân sự, trưởng phòng kỹ thuật, giám đốc, phó giám đốc của Tổng Công ty đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam- Bộ Xây dựng; Nhà máy xử lý nước thải Kim Liên Hà Nội; Nhà máy xử lý nước thải Trúc Bạch Hà Nội; Nhà máy xử lý nước thải Bắc Thăng Long Hà Nội; Khu công nghiệp Gián khẩu Gia viễn Ninh Bình; Nhà máy chế biến Thực phẩm xuất khẩu Đồng giao, Tam điệp Ninh Bình

- Ngày 13/10/2009- 23/10/ 2009; Tổ chức Hội thảo rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh sơ đồ phân tích nghề, phân tích công việc;

- Ngày 24/10/2009- 3/11/ 2009; Hoàn chỉnh sơ đồ phân tích nghề; Xây dựng danh mục các công việc theo các bậc trình độ kỹ năng. Lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia

- Ngày 4/11/2009- 23/11/ 2009; Tiến hành biên soạn phiếu phân tích công việc, lấy ý kiến của các chuyên gia

- Ngày 23/11/2009- 14/12/ 2009; Tiến hành biên soạn Tiêu chuẩn kỹ năng nghề (Tiêu chuẩn thực hiện công việc). Lấy ý kiến của các chuyên gia; Tổ chức hội thảo khoa học; hoàn chỉnh bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề.

- Ngày 17/12/2009; Tổ chức thẩm định tiêu chuẩn kỹ năng nghề

- Ngày 25/12/2009; Hoàn chỉnh hồ sơ- Nộp kết quả thực hiện

- Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia - Nghề thoát nước sau khi được ban hành sẽ là cơ sở cho người lao động định hướng phấn đấu nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng của bản thân thông qua việc học tập hoặc tích lũy kinh nghiệm trong quá trình làm việc để có cơ hội phát triển. Định hướng cho người sử dụng lao động có cơ sở tuyển chọn và trả lương hợp lý cho người lao động. Giúp cho các cơ sở dạy nghề có căn cứ để xây chương trình dạy nghề. Làm cơ sở để các trung tâm đánh giá kiểm định chất lượng và cấp văn bằng chứng chỉ hành nghề ở các cấp độ khác nhau cho người lao động. Ngoài ra nó còn là cơ sở cho người hành nghề cấp nước di chuyển vị trí lao động và tiếp cận với tiêu chuẩn nghề thoát nước khu vực và thế giới.

- Mặc dù đã có rất nhiều cố gắng, bộ phiếu Tiêu chuẩn kỹ năng nghề- Nghề thoát nước không tránh khỏi những thiếu sót. Ban biên soạn rất mong được sự quan tâm góp ý bổ sung để bộ phiếu Tiêu chuẩn kỹ năng nghề - Nghề thoát nước được hoàn thiện hơn.

- Xin trân trọng cảm ơn!

- Nhóm biên soạn Tiêu chuẩn kỹ năng nghề

- Nghề Thoát nước

II. DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA XÂY DỰNG

| TT | Họ và tên | Nơi làm việc |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ông: Nguyễn Đăng Sỹ | Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề LILAMA-1; Chủ nhiệm |
| 2 | Ông: Nguyễn Văn Tiến | Chuyên viên chính Vụ tổ chức Bộ Xây dựng; Phó chủ nhiệm |
| 3 | Ông: Đinh Văn Ly | Phó khoa Cơ khí chế tạo, Trường Cao đẳng nghề LILAMA-1; UV thư ký |
| 4 | Ông: Đặng Đình Tiệu | Trưởng khoa Cơ khí chế tạo, Trường Cao đẳng nghề LILAMA-1; Ủy viên |
| 5 | Ông: Ngô Kim Bình | Chuyên viên Phòng Đào tạo Tổng công ty Lắp máy Việt Nam; Ủy viên |
| 6 | Ông: Nguyễn Bá Thuyên | Giáo viên Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị; Ủy viên |
| 7 | Ông: An Văn Sáu | Phó giám đốc Nhà máy nước Thị xã Tam Điệp; Ủy viên |
| 8 | Ông: Đinh Văn Cường | Giáo viên Trường Cao đẳng nghề LILAMA-1; Ủy viên |
| 9 | Ông: Nguyễn Tử Chinh | Công nhân cấp, thoát nước Bậc 6/7 - Công ty cấp nước Thành phố Ninh Bình; Ủy viên |

III. DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH

| TT | Họ và tên | Nơi làm việc |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ông: Uông Đình Chất | Vụ phó Vụ tổ chức cán bộ- Bộ Xây dựng; Chủ tịch hội đồng |
| 2 | Ông: Trần Hữu Hà | Vụ phó Vụ khoa học Công nghệ Môi trường; Phó chủ tịch hội đồng |
| 3 | Ông: Bùi Văn Dũng | Chuyên viên Vụ tổ chức cán bộ Bộ Xây dựng; UV thư ký |
| 4 | Ông: Nguyễn Văn Thành | Phó giám đốc Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam; Ủy viên |
| 5 | Ông: Hoàng Quốc Liêm | Trưởng bộ môn Cấp thoát nước- Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị; Ủy viên |
| 6 | Ông: Nguyễn Đình Hải | Phó khoa Cấp thoát nước, Trường Cao đẳng Xây dựng số 1; Ủy viên |
| 7 | Ông: Nguyễn Đình Thành | Công nhân, bậc thợ 7/7 Công ty CP Cấp thoát nước một thành viên Ninh Bình; Ủy viên |

MÔ TẢ NGHỀ

TÊN NGHỀ:   THOÁT NƯỚC

MÃ SỐ NGHỀ:

Nghề Thoát nước là nghề chuyên vận hành, quản lý, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống thoát nước cho các công trình nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp. Người hành nghề Thoát nước có khả năng làm việc trong lĩnh vực thoát nước như: Quản lý mạng lưới đường ống cống, kênh mương thu gom và chuyển tải, hồ điều hoà; Vận hành trạm bơm thoát nước, trạm xử lý nước thải, quản lý các công trình đầu mối thoát nước và kiểm tra, duy tu bảo dưỡng, nạo vét hệ thống thoát nước.

Các nhiệm vụ chính của nghề thoát nước bao gồm: Công tác chuẩn bị; Quản lý, duy tu bảo dưỡng, nạo vét mạng lưới đường ống cống, cống bao, kênh mương thu gom và chuyển tải, hồ điều hoà; Vận hành, quản lý, sửa chữa và bảo dưỡng các công trình đầu mối (trạm bơm, trạm xử lý, cửa xả.. và phụ trợ khác) của hệ thống thoát nước.

Để có thể thực hiện các hoạt động của nghề thoát nước trong điều kiện nguồn nước thải ngày càng tăng, khoa học kỹ thuật tiên tiến phát triển, đòi hỏi người hành nghề thoát nước phải có kiến thức và kỹ năng chuyên môn của nghề, có cơ sở vật chất, công trình, thiết bị, mạng lưới, dây chuyền công nghệ đồng bộ, tiếp cận với kỹ thuật tiên tiến. Các trang thiết bị chủ yếu của nghề bao gồm: Các thiết bị và dụng cụ dùng trong vận hành, duy tu, bảo dưỡng, nạo vét; Các thiết bị và dụng cụ đo, khảo sát, kiểm tra; Các thiết bị, dụng cụ dùng trong khoan kích ống ngầm, thử nghiệm và bàn giao.

Người hành nghề thoát nước có thể làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, ứng dụng sáng tạo kỹ thuật công nghệ vào công việc. Có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp và có đủ sức khoẻ, phản ứng nhanh để xử lý các tình huống, sự cố kỹ thuật khi quản lý, vận hành và làm việc trong môi trường nặng nhọc nguy hiểm, tiếp xúc với hơi khí độc và một số hóa chất nguy hiểm. Ngoài ra người hành nghề thoát nước còn phải giao tiếp tốt để thực hiện nhiệm vụ được giao.

DANH MỤC CÔNG VIỆC

TÊN NGHỀ:   THOÁT NƯỚC

MÃ SỐ NGHỀ:

| TT | Mã số công việc | Công việc | Trình độ kỹ năng nghề |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 |
|  | A | Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp |  |  |  |  |  |
| 1 | A1 | Thực hiện quy phạm kỹ thuật an toàn thoát nước |  | x |  |  |  |
| 2 | A2 | Thực hiện quy định về trang phục bảo hộ lao động | x |  |  |  |  |
| 3 | A3 | Thực hiện vệ sinh công nghiệp | x |  |  |  |  |
| 4 | A4 | Thực hiện các biện pháp an toàn lao động |  | x |  |  |  |
| 5 | A5 | Sơ cứu người bị tai nạn lao động |  |  | x |  |  |
|  | B | Công tác chuẩn bị |  |  |  |  |  |
| 6 | B1 | Kiểm tra nguồn điện công tác |  |  | x |  |  |
| 7 | B2 | Kiểm tra các công trình đầu mối và mạng lưới thoát nước |  |  |  | x |  |
| 8 | B3 | Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư, biển báo |  | x |  |  |  |
| 9 | B4 | Chuẩn bị nơi ở cho công nhân |  |  | x |  |  |
|  | C | Quản lý mạng lưới đường ống cống, cống bao, kênh mương, hồ điều hòa |  |  |  |  |  |
| 10 | C1 | Quản lý hồ sơ, tài liệu kỹ thuật |  | x |  |  |  |
| 11 | C2 | Lập kế hoạch kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng, nạo vét hệ thống thoát nước |  |  |  | x |  |
| 12 | C3 | Quản lý thường xuyên trên mặt cống | x |  |  |  |  |
| 13 | C4 | # Kiểm tra phát hiện những hư hỏng trong lòng cống bằng thủ công |  |  | x |  |  |
| 14 | C5 | # Kiểm tra phát hiện những hư hỏng trong lòng cống bằng CCTV (Rô bốt) |  |  |  |  | x |
| 15 | C6 | # Kiểm soát tình trạng ngập |  |  | x |  |  |
| 16 | C7 | # Kiểm soát tình trạng ô nhiễm bằng mẫu nước |  |  |  | x |  |
| 17 | C8 | # Kiểm soát tình trạng ô nhiễm bằng mẫu bùn |  |  |  | x |  |
| 18 | C9 | # Trực mưa |  | x |  |  |  |
| 19 | C10 | # Quản lý mương sông, kênh rạch | x |  |  |  |  |
| 20 | C11 | Tổng hợp báo cáo |  |  | x |  |  |
|  | D | Duy tu, bảo dưỡng, nạo vét hệ thống thoát nước |  |  |  |  |  |
| 21 | D1 | Triển khai kế hoạch duy tu, bảo dưỡng, nạo vét hệ thống thoát nước |  |  |  | x |  |
| 22 | D2 | Thay nắp hầm ga | x |  |  |  |  |
| 23 | D3 | Nạo vét hầm ga | x |  |  |  |  |
| 24 | D4 | Nạo vét máng hầm | x |  |  |  |  |
| 25 | D5 | Nạo vét lòng cống (Cống tròn, vòm, hộp) |  |  | x |  |  |
| 26 | D6 | Nạo vét trước miệng hầm ga, sân nước | x |  |  |  |  |
| 27 | D7 | Duy tu nạo vét bằng xe hút bùn |  |  | x |  |  |
| 28 | D8 | Duy tu nạo vét lòng hầm máng bằng xe phun rửa cống và xe hút bùn |  |  | x |  |  |
| 29 | D9 | Nạo vét kênh mương |  |  |  | x |  |
| 30 | D10 | Vớt rác trên mặt kênh mương | x |  |  |  |  |
| 31 | D11 | Sửa chữa tường hầm ga |  | x |  |  |  |
| 32 | D12 | Sửa chữa miệng thu nước hầm ga |  |  | x |  |  |
| 33 | D13 | Sửa chữa cống bị sụp |  |  | x |  |  |
| 34 | D14 | Đặt lưới chắn rác |  | x |  |  |  |
| 35 | D15 | Lắp miệng thu nước đứng |  |  | x |  |  |
| 36 | D16 | Gia cố bờ rạch bằng cừ tràm |  |  |  | x |  |
|  | E | Vận hành trạm bơm thoát nước |  |  |  |  |  |
| 37 | E1 | Mở máy |  | x |  |  |  |
| 38 | E2 | Theo dõi vận hành |  |  | x |  |  |
| 39 | E3 | Xử lý sự cố |  |  |  | x |  |
| 40 | E4 | Dừng máy |  | x |  |  |  |
| 41 | E5 | Bàn giao ca |  |  | x |  |  |
|  | F | Quản lý trạm bơm thoát nước |  |  |  |  |  |
| 42 | F1 | Quản lý hồ sơ, tài liệu kỹ thuật |  | x |  |  |  |
| 43 | F2 | Lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng trạm bơm thoát nước |  |  |  | x |  |
| 44 | F3 | Quản lý kỹ thuật tổ máy bơm thoát nước |  |  |  | x |  |
| 45 | F4 | Báo cáo thực hiện công việc |  |  | x |  |  |
|  | G | Sửa chữa, b¶o dìng tr¹m b¬m thoát níc |  |  |  |  |  |
| 46 | G1 | Triển khai kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng trạm bơm thoát nước |  |  |  | x |  |
| 47 | G2 | Chuẩn bị sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng trạm bơm thoát nước |  | x |  |  |  |
| 48 | G3 | Bảo dưỡng, sửa chữa máy bơm và thiết bị theo định kỳ (Sửa chữa nhỏ) |  |  | x |  |  |
| 49 | G4 | Sửa chữa, bảo dưỡng trạm bơm thoát nước (Sửa chữa lớn) |  |  |  | x |  |
| 50 | G5 | Nghiệm thu- bàn giao sau sửa chữa lớn |  |  |  |  | x |
|  | H | Vận hành trạm xử lý nước thải |  |  |  |  |  |
| 51 | H1 | Bàn giao ca |  |  | x |  |  |
| 52 | H2 | Kiểm tra hệ thống điện trước khi vận hành hệ thống |  |  |  | x |  |
| 53 | H3 | Kiểm tra các van trước khi vận hành hệ thống |  | x |  |  |  |
| 54 | H4 | Pha chế hóa chất |  |  | x |  |  |
| 55 | H5 | Vận hành khởi động hệ thống xử lý |  |  |  | x |  |
| 56 | H6 | Vận hành hệ thống |  |  |  | x |  |
| 57 | H7 | Kiểm tra chất lượng nước thải |  |  | x |  |  |
|  | I | Quản lý trạm xử lý nước thải |  |  |  |  |  |
| 58 | I1 | Quản lý hồ sơ, tài liệu kỹ thuật |  | x |  |  |  |
| 59 | I2 | Nghiệm thu công trình |  |  |  | x |  |
| 60 | I3 | Lập kế hoạch sửa chữa, bảo trì trạm xử lý nước thải |  |  |  | x |  |
| 61 | I4 | Quản lý kho hóa chất |  |  | x |  |  |
| 62 | I5 | Kiểm tra theo dõi chế độ làm việc của các công trình xử lý |  |  |  | x |  |
| 63 | I6 | Kiểm tra phát hiện sự cố vận hành |  |  |  | x |  |
| 64 | I7 | Quản lý độ bền công trình xử lý nước thải |  |  |  |  | x |
| 65 | I8 | Thống kê tổng hợp báo cáo |  |  | x |  |  |
|  | J | Sửa chữa, bảo trì trạm xử lý nước thải |  |  |  |  |  |
| 66 | J1 | Triển khai kế hoạch sửa chữa, bảo trì trạm xử lý nước thải |  |  |  | x |  |
| 67 | J2 | Sửa chữa bảo trì máy thổi khí |  | x |  |  |  |
| 68 | J3 | Sửa chữa bảo trì máy bơm, máy làm thoáng |  |  | x |  |  |
| 69 | J4 | Bảo trì bể xử lý |  | x |  |  |  |
| 70 | J5 | Bảo trì thiết bị xử lý |  |  |  | x |  |
| 71 | J6 | Bảo trì các thiết bị pha chế hóa chất |  |  |  | x |  |
| 72 | J7 | Sửa chữa đường ống công nghệ xử lý nước thải |  |  | x |  |  |
|  | K | Quản lý công trình thoát nước |  |  |  |  |  |
| 73 | K1 | Bàn giao ca |  |  | x |  |  |
| 74 | K2 | Quản lý nguồn nước thoát |  |  | x |  |  |
| 75 | K3 | Quản lý công trình thoát nước công nghiệp |  |  |  | x |  |
| 76 | K4 | Quản lý công trình thoát nước sinh hoạt |  |  |  | x |  |
| 77 | K5 | Lập kế hoạch sửa chữa công trình thoát nước |  |  |  | x |  |
|  | L | Sữa chữa, bảo dưỡng công trình thoát nước |  |  |  |  |  |
| 78 | L1 | Triển khai kế hoạch sửa chữa công trình thoát nước |  |  |  | x |  |
| 79 | L2 | Làm sạch lưới chắn rác |  | x |  |  |  |
| 80 | L3 | Thay thế thiết bị trên công trình thoát nước |  |  |  | x |  |
| 81 | L4 | Bảo dưỡng cánh phai công trình thoát nước |  |  | x |  |  |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: THỰC HIỆN QUY PHẠM KỸ THUẬT

AN TOÀN THOÁT NƯỚC

Mã số Công việc: A1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Người hành nghề thoát nước khi được nhận vào cơ quan làm việc phải được tổ chức kiểm tra sát hạch việc thực hiện quy phạm kỹ thuật an toàn trong vận hành, quản lý, sửa chữa hệ thống thoát nước và đánh giá kết quả thực hiện bao gồm các bước sau:

- Tổ chức kiểm tra sát hạch

- Thực hiện quy phạm kỹ thuật an toàn khi thoát nước

- Đánh giá kết quả thực hiện

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Lập được danh sách học viên đúng với ngành nghề cần kiểm tra sát hạch

- Trả lời được mục đích, yêu cầu của việc học quy phạm kỹ thuật an toàn

- Có bài viết thu hoạch đạt được điểm 5 trở lên theo thang điểm 10

- Có giấy chứng nhận đã học tập và kiểm tra đạt yêu cầu về thực hiện an toàn lao động phù hợp với ngành nghề do giám đốc đơn vị xác nhận theo TCVN 5308- 91

- Phân biệt được các loại biển báo an toàn, thời gian nhận biết tối đa 15s

- Có tinh thần tự giác, nghiêm túc, hợp tác trong kiểm tra sát hạch

- Tham gia đầy đủ các buổi kiểm tra sát hạch, đúng thời gian theo quy định: 24 giờ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Tổ chức kiểm tra sát hạch quy phạm an toàn thoát nước

- Nhận biết biển báo cảnh giới an toàn trong thoát nước

- Ghi nhớ quy phạm kỹ thuật an toàn thoát nước

- Sử dụng máy tính

2. Kiến thức

- Quy phạm kỹ thuật an toàn trong vận hành, quản lý, sửa chữa hệ thống thoát nước

- Quy phạm an toàn về điện và phòng chống cháy nổ

- Các loại biển báo cảnh giới an toàn trong vận hành hệ thống thoát nước

- Quy phạm kỹ thuật an toàn lao động trong vận hành khai thác các công trình thoát nước

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

-  Bảng nội quy an toàn trong vận hành thoát nước

- Tranh ảnh, Catolog các trang thiết bị phục vụ cho thoát nước

- Băng ghi hình hoạt động vận hành, quản lý, sửa chữa, bảo dưỡng, thực hiện an toàn khi tiếp xúc với hơi khí độc và hóa chất

- Các loại biển báo cảnh giới an toàn dùng cho vận hành, quản lý, sửa chữa

- Tiêu lệnh chữa cháy

- Hội  trường, lớp học, hiện trường

- Máy tính, máy chiếu đa năng

- Dụng cụ, bình cứu hỏa

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự nhuần nhuyễn, chính xác trong việc kiểm tra sát hạch của người hành nghề thoát nước. | - Thực hiện làm bài kiểm tra tự luận, kết quả bài kiểm tra đánh giá theo thang điểm 10 |
| - Kết quả sau đợt kiểm tra sát hạch | - Giám đốc đơn vị xác nhận người hành nghề đã học tập và kiểm tra đạt yêu cầu về an toàn lao động phù hợp với ngành nghề theo TCVN 5308- 91; TCXD 76- 1979 có giấy chứng nhận kèm theo. |
| - Thời gian thực hiện các buổi kiểm tra sát hạch | - So sánh thời gian thực tế với thời gian định mức đủ 24giờ |

\

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ

TRANG PHỤC BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Mã số Công việc: A2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Làm quen với các trang bị bảo hộ lao động, sử dụng trang bị bảo hộ lao động theo quy định của nghề thoát nước.

- Làm quen với các trang bị bảo hộ lao động nghề thoát nước

- Sử dụng trang bị bảo hộ lao động nghề thoát nước

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Nhận biết được các loại trang bị phòng hộ lao động dùng cho thoát nước

- Phân loại đúng các loại trang bị bảo hộ lao động dùng cho từng công việc

- Sử dụng thành thạo trang thiết bị bảo hộ lao động theo đúng quy định trong TCVN 5308-91

- Thời gian thực hiện đúng theo thời gian định mức: 4h

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát trang phục

- Nhận biết trang phục bảo hộ lao động

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị bảo hộ lao động

2. Kiến thức

- Công dụng các trang thiết bị bảo hộ lao động trong thoát nước

- Phân loại trang bị phòng hộ lao động nghề thoát nước

- Phương pháp kiểm tra, sử dụng, bảo quản các trang bị phòng hộ lao động

- Quy phạm kỹ thuật an toàn trong công tác vận hành, quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thoát nước.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tranh ảnh, Catolog các trang thiết bị bảo hộ lao động

- Băng ghi hình hoạt động sản xuất, thực hiện sử dụng trang thiết bị phòng hộ lao động của công nhân thoát nước

- Các loại trang bị bảo hộ lao động hiện hành dùng cho nghề thoát nước

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng lựa chọn phù hợp trang thiết bị bảo hộ lao động | - Quan sát động tác của người lựa chọn đối chiếu với trang thiết bị thực tế của nghề |
| - Sự thành thạo trong việc sử dụng trang bị bảo hộ lao động | - Theo dõi thao động tác của người sử dụng trang thiết bị bảo hộ lao động và đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định trong TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh thời gian thực tế với thời gian định mức là 4giờ |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: THỰC HIỆN VỆ SINH CÔNG NGHIỆP

Mã số Công việc: A3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Thực hiện các biện pháp vệ sinh công nghiệp nhằm cải thiện điều kiện làm việc và phòng chống bệnh nghề nghiệp. Người hành nghề thoát nước phải thực hiện các biện pháp sau:

- Thực hiện công tác phòng hộ cá nhân

- Thực hiện các biện pháp chống tác động của môi trường

- Thực hiện các biện pháp chống bụi, khí độc trong sản xuất

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Sử dụng dụng cụ phòng hộ thích hợp theo TCVN 5308- 91

- Nơi làm việc gọn gàng ngăn nắp, sạch sẽ

- Khu xử lý nước thải phải đầy đủ ánh sáng, nhiệt độ thích hợp theo đúng quy định

- Hệ thống thông gió và hút bụi hoạt động tốt theo TCVN 66- 1991

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, bố trí, xếp đặt

- Kiểm tra, sử dụng

- Tổ chức, thực hiện

2. Kiến thức

- Các trang thiết bị phòng hộ cá nhân nghề thoát nước

- Các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động, biện pháp phòng chống (Nhiệt độ, ánh sáng, bụi, tiếng ồn, hơi khí độc, hóa chất....)

- Quy phạm an toàn trong công tác vận hành, quản lý, sửa chữa hệ thống    thoát nước.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tranh ảnh, tài liệu hướng dẫn, quy định sử dụng phòng hộ cá nhân

- Phương tiện, dụng cụ phòng hộ cá nhân nghề thoát nước

- Hóa chất thường dùng trong xử lý nước thải

- Hệ thống thông gió hút bụi trong nhà máy

- Nhà máy, mặt bằng công trình, sân phơi bùn...

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự phù hợp khi sử dụng phòng hộ cá nhân | - Kiểm tra đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật |
| - Sự gọn gàng ngăn nắp nơi làm việc | - Giám sát quá trình làm việc và đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp |
| - Mức độ thông thoáng của môi trường làm việc | - Kiểm tra, đối chiếu với nồng độ bụi, các yếu tố ảnh hưởng của môi trường làm việc |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN LAO ĐỘNG

Mã số Công việc: A4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Thực hiện các biện pháp an toàn trong tổ chức bố trí nơi làm việc, vận hành nhà máy, làm việc trong môi trường tiếp xúc với hơi khí độc, hóa chất độc và phòng chống cháy nổ. Bao gồm các bước sau:

- Thực hiện các biện pháp tổ chức, bố trí nơi làm việc

- Thực hiện các biện pháp an toàn khi sử dụng dụng cụ, thiết bị vận hành, quản lý, bảo dưỡng sửa chữa hệ thống thoát nước

- Thực hiện các biện pháp an toàn khi làm việc với hơi khí độc, hóa chất

- Thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống cháy nổ

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng các quy định về an toàn khi sử dụng dụng cụ, thiết bị vận hành, quản lý, bảo dưỡng sửa chữa hệ thống thoát nước theo tiêu chuẩn TCVN 4244-86

- Bố trí nơi làm việc khoa học, hợp lý phù hợp với điều kiện thực tế

- Sử dụng đúng kỹ thuật trang bị bảo hộ lao động khi làm việc trong môi trường tiếp xúc với hơi khí độc, hóa chất theo TCVN 66- 1991; TCVN 5308- 91

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị chữa cháy thông thường theo  tiêu chuẩn QPVN2- 1975

- Lập được phương án phòng chống cháy nổ hợp lý khi có cháy xảy ra theo TCVN 66- 1991

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, bố trí, xếp đặt

- Kiểm tra, sử dụng

- Tư duy, thực hiện

2. Kiến thức

- Những yêu cầu về an toàn, vệ sinh công nghiệp

- Các sự cố, tai nạn thường xảy ra khi làm việc ở khu xử lý nước thải, phòng thí nghiệm hóa

- Phương pháp xác định hàm lượng Clo trong không khí

- Các quy định về an toàn khi làm việc với hóa chất

- Nguyên nhân gây cháy nổ và biện pháp phòng chống

- Công dụng, đặc điểm, cách sử dụng các dụng cụ phương tiện chữa cháy đơn giản

- Quy phạm kỹ thuật an toàn khi vận hành nhà máy xử lý nước thải

- Phương pháp bơi lội

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tranh ảnh, biển báo, tài liệu hướng dẫn, tiêu lệnh chữa cháy

- Các phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ dùng cho thoát nước

- Phương tiện, dụng cụ chữa cháy thông dụng

- Nhà máy, mặt bằng công trình

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự thành thạo trong việc sử dụng trang thiết bị dùng cho thoát nước, phòng chống cháy nổ theo đặc tính đám cháy | - Theo dõi thao động tác của người sử dụng dụng cụ, thiết bị và đối chiếu với tiêu chuẩn TCVN 4244-86; TCVN 66- 1991 - Sát hạch sau khoá huấn luyện |
| - Bố trí hợp lý vị trí làm việc | - Quan sát cách bố trí khu vực làm việc thực tế so với bảng phân công vị trí làm việc |
| - Kỹ năng sử dụng dụng cụ phòng hộ lao động khi làm việc với hơi khí độc, hóa chất độc | Theo dõi thao động tác của người sử dụng dụng cụ, thiết bị khi tiếp xúc với hóa chất và đối chiếu với tiêu chuẩn TCVN 66- 1991; TCVN 5308- 91 |
| - Tính hợp lý của các phương án phòng chống cháy nổ | - Tổ chức diễn tập các phương án phòng chống cháy nổ để tìm ra phương án hợp lý nhất |
| - Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị | - Đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình về kĩ thụât an toàn và bảo hộ lao động trong nghề thoát nước - Sát hạch bơi lội khi mới được tuyển dụng |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: SƠ CỨU NGƯỜI BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG

Mã số Công việc: A5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Khi có tai nạn lao động xảy ra nhanh chóng đưa người bị tai nạn lao động ra khỏi khu vực nguy hiểm; sơ, cấp cứu nạn nhân và đưa nạn nhân vào bệnh viện gần nhất hoặc gọi cấp cứu 115. Để thực hiện được công việc này người hành nghề phải tuân thủ đầy đủ các bước công việc sau:

- Đưa người bị tai nạn lao động ra khỏi khu vực nguy hiểm

- Sơ cấp cứu ban đầu

- Chuyển người bị tai nạn lao động đến cơ sở y tế gần nhất

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Nhanh chóng đưa, tách nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm

- Thực hiện trình tự sơ cấp cứu người bị tai nạn lao động theo đúng y lệnh

- Xử lý sơ cấp cứu kịp thời đúng theo TCVN 66- 1991

- Hô hấp nhân tạo đúng kỹ thuật theo TCVN 66- 1991

- Phân biệt được các biểu hiện của người bị ảnh hưởng hơi khí độc, hóa chất

- Thực hiện đúng các biện pháp giải độc hóa chất theo TCVN 66- 1991

- Bình tĩnh, tự tin xử lý linh hoạt các tình huống sơ cấp cứu có hiệu quả

- Gọi cấp cứu 115 chính xác sau 30s

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, chẩn đoán, phân biệt

- Sát trùng, băng bó cầm máu, nẹp giữ cố định

- Kiểm tra, hô hấp nhân tạo

- Xử lý bỏng, xử lý ngộ độc hóa chất, xử lý nhiễm độc khí

- Sơ cứu người bị nước cuốn

- Tư duy, thực hiện

- Gọi điện thoại

2. Kiến thức

- Phương pháp sơ cứu người bị tai nạn do hóa chất, nhiễm khí độc

- Các biện pháp an toàn về điện

-  Các biện pháp giải độc

- Phương pháp hô hấp nhân tạo

- Quy phạm kỹ thuật an toàn trong vận hành, quản lý, sửa chữa hệ thống thoát  nước

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tranh ảnh, tài liệu hướng dẫn sơ cứu cầm máu, băng bó, hô hấp nhân tạo

- Băng ca, bông băng y tế, thuốc sát trùng, thanh nẹp, gối

- Ủng, găng tay cách điện, sào khô

- Khăn mặt, nước, muối, nước sinh tố

- Dung dịch đồng sun phát 5%; Dung dịch Na2CO3 ; Dung dịch Axit Axetic; Vazơlin ; Dung dịch Tanin 5%

- Bình khí ô xy y tế dự phòng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng sơ cứu ban đầu + Sơ cứu người bị tai nạn do hóa chất + Nạn nhân không sốt nhiễm trùng máu. Khi đưa nạn nhân buộc ga rô đến cơ sở y tế thì cứ sau 30- 40 phút thì nới lỏng ga rô 1 lần với thời gian 1-2 phút - Sự thành thạo trong việc sử dụng trang thiết bị sơ cứu | - Quan sát, ghi chép sau đó so sánh với quy định theo tiêu chuẩn TCVN 66- 1991 - Theo dõi thao động tác của người sử dụng dụng cụ, thiết bị sơ cấp cứu và đối chiếu với tiêu chuẩn sơ cấp cứu y tế - Sát hạch sau khoá huấn luyện |
| - Kỹ năng hô hấp nhân tạo đúng kỹ thuật + Thổi ngạt: Thổi đều đặn với nhịp độ 12-15 lần/ phút + Xoa bóp tim: Xoa bóp đều đặn với nhịp độ khoảng 50- 60 lần/phút + Hai người kết hợp cả hai phương án với 1 lần thổi ngạt thì 5 lần xoa bóp tim | - Quan sát thao tác của người thổi ngạt đúng nhịp độ trên một phút - Quan sát thao tác của người xoa bóp tim, đúng nhịp độ trên một phút - Quan sát thao tác của 2 người kết hợp cả hai phương án nhịp nhàng ăn ý đúng quy định |
| - Thực hiện các biện pháp giải độc | - Quan sát thao tác của người thực hiện giải độc cho nạn nhân và đối chiếu với tiêu chuẩn TCXD 66- 91 |
| - Gọi cấp cứu 115 | - Thời gian gọi điện thoại cấp cứu đối chiếu với thời gian định mức sau thời gian 30s |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: KIỂM TRA NGUỒN ĐIỆN CÔNG TÁC

Mã số Công việc: B1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Kiểm tra nguồn điện là công việc không thể thiếu được đối với người quản lý, vận hành hệ thống thoát nước từ khâu kiểm tra hồ sơ xuất xứ nguồn điện, tình trạng hiện tại, các thiết bị, điện áp pha, và các điều kiện an toàn của nguồn điện. Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người vận hành, bao gồm các bước sau.

- Kiểm tra hồ sơ nguồn điện

- Nhận biết nguồn điện

- Kiểm tra tình trạng nguồn điện

- Kiểm tra thiết bị của nguồn điện

- Kiểm tra an toàn nguồn điện

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Nguồn điện phải có đầy đủ hồ sơ lí lịch, các văn bản bàn giao- thử nghiệm, thời gian biểu sử dụng của nguồn điện đúng theo quy định TCVN 4036-85

- Nguồn điện phải đủ pha, có đèn báo pha, không bị lệch pha

- Sơ đồ mạng điện phải ghi chú đầy đủ các thông số, vị trí, công suất ....

- Công tắc, cầu dao điện phải để nơi thuận tiện, an toàn và có đường dây động lực, chiếu sáng đi riêng

- Các cầu dao cấp điện phải có biển chỉ dẫn  rõ ràng cho từng thiết bị và khóa chắc chắn theo TCVN 5308- 91

- Cầu chì, rơ le, áp tô mát, máy ngắt, dao ngắt phải được chọn phù hợp với điện áp và dòng điện của thiết bị hoặc nhóm thiết bị mà nó bảo vệ

- Thiết bị của nguồn điện phải được ngắn mạch và nối đất bảo vệ

- Các thiết bị đóng cắt, cầu dao phải đặt trong hộp kín nơi khô ráo

- Cấm sử dụng nguồn điện trên công trường để làm hàng rào bảo vệ

- Tất cả các thiết bị điện đều phải được bảo vệ ngắn mạch và quá tải

- Nguồn điện hở phải được cách điện, bọc kín hoặc treo cao.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Quan sát nguồn điện

- Lựa chọn thiết bị

- Kiểm tra thiết bị

- Nhận biết hình dạng thiết bị

- Đánh giá chất lượng

2. Kiến thức:

- Quản lý, tổ chức trang bị điện nhà máy

- Phương pháp kiểm tra các thiết bị của nguồn điện

- Điện áp nguồn điện

- Quy phạm kỹ thuật an toàn sử dụng thiết bị điện trong xí nghiệp

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Lý lịch thiết bị, biên bản bàn giao

- Biên bản thử nghiệm

- Thời gian biểu vận hành nhà máy

- Bảng sơ đồ mạng điện

- Thiết bị của nguồn điện

- Dụng cụ đo, kiểm tra

- Bảng nội quy an toàn nhà máy

- Bình chữa cháy

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng nhận biết, đánh giá nguồn điện | - Kiểm tra, đối chiếu với các yêu cầu cần thiết về tính năng làm việc của thiết bị |
| - Sự thực hiện các thủ tục quản lý, sử dụng nguồn điện | Quan sát, kiểm tra đối chiếu với hồ sơ nhà máy theo tiêu chuẩn TCVN 4036-85 |
| - Sự phù hợp của thiết bị với nguồn điện | - Giám sát theo dõi quá trình làm việc của thiết bị so với tiêu chuẩn đã được quy định theo tiêu chuẩn TCVN 5308- 91 |
| - Mức độ đảm bảo an toàn lao động | - Theo dõi quá trình thực hiện và sử dụng đối chiếu với quy định về an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: KIỂM TRA CÁC CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI

VÀ MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC

Mã số Công việc: B2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Kiểm tra các công trình đầu mối và mạng lưới thoát nước

là công việc phải thực hiện khi bàn giao và vận hành các công trình đầu mối, mạng lưới thoát nước hoặc sau sửa chữa, duy tu bảo dưỡng lớn bao gồm các bước sau:

- Kiểm tra hồ sơ các công trình đầu mối, mạng lưới thoát nước

- Kiểm tra công trình đầu mối, mạng lưới thoát nước

- Kiểm tra công tác vận hành các công trình đầu mối, mạng lưới thoát nước

- Kiểm tra việc thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

- Báo cáo thực hiện công việc

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đánh giá được sự hợp lý giữa hồ sơ và mặt bằng các công trình đầu mối và mạng lưới thoát nước

- Phải có đầy đủ hồ sơ lí lịch của các công trình đầu mối và mạng lưới thoát nước

- Có đủ các văn bản, bàn giao- thử nghiệm

- Thời gian biểu vận hành các công trình đầu mối và mạng lưới thoát nước

đúng quy định

- Công trình xây dựng đúng theo thiết kế

- Đánh giá chất lượng, độ bền công trình theo thời gian

- Kiểm tra được các hoạt động công nghệ của các công trình đầu mối

- Hoàn thành việc thoát nước theo đúng kế hoạch

- Vận hành các công trình đầu mối đúng quy trình

- Hệ thống thoát nước hoạt động an toàn và liên tục

- Đạt hiệu quả kinh tế cao nhất

- Được học chỉ dẫn an toàn đối với các hóa chất, hơi khí độc, sông nước

- Tham gia đầy đủ các đợt tập huấn phòng cháy, chữa cháy, bơi lội

- Sáng tạo, cẩn thận, tỉ mỉ

- Tuân thủ đúng các quy tắc an toàn và vệ sinh công nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đối chiếu, so sánh,

- Tra cứu, đề xuất, thực hiện

- Kiểm tra, phát hiện, xử lý

2. Kiến thức

- Bản vẽ thiết kế thi công và tài liệu liên quan của các công trình đầu mối và mạng lưới thoát nước

- Phương án xử lý mặt bằng thi công không đúng thiết kế

- Các quy tắc an toàn và vệ sinh công nghiệp khu xử lý nước thải

- Các văn bản, giấy phép pháp lý liên quan đến cơ quan hữu quan

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Hệ thống các bản vẽ và tài liệu kỹ thuật các công trình đầu mối và mạng lưới thoát nước

- Mặt bằng các công trình đầu mối và mạng lưới thoát nước

- Thuyết minh các công trình chìm, nổi liên quan

- Các văn bản liên quan đến cơ quan quản lý toàn bộ hay từng phần mặt bằng các công trình đầu mối và mạng lưới thoát nước

- Các văn bản liên quan đến các công trình đầu mối và mạng lưới thoát nước

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc Hồ sơ tài liệu, đối chiếu, so sánh với mặt bằng các công trình đầu mối và mạng lưới thoát nước - Phát hiện sự sai khác giữa các công trình đầu mối và mạng lưới thoát nước | - Theo dõi việc đọc Hồ sơ và tài liệu liên quan đối chiếu với tiêu chuẩn thực hiện - Đưa ra được các phát hiện sai khác không phù hợp giữa hồ sơ, lí lịch, tài liệu kỹ thuật của các công trình đầu mối và mạng lưới thoát nước so với thực tế |
| - Trình tự kiểm tra theo đúng các bước | - Quan sát quá trình kiểm tra các công trình đầu mối và mạng lưới thoát nước của người hành nghề đối chiếu với tiêu chuẩn kiểm tra |
| - Sự chính xác của các hoạt động công nghệ, liên tục, hiệu quả của các công trình đầu mối và mạng lưới thoát nước | - Quan sát quá trình làm việc của công trình đầu mối và mạng lưới thoát nước so với tiêu chuẩn thiết kế. |
| - Đảm bảo an toàn cho người và phương tiện vận hành, sửa chữa các công trình đầu mối và mạng lưới thoát nước | - Giám sát kiểm tra trang thiết bị an toàn của các công trình đầu mối và mạng lưới thoát nước và đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc:   CHUẨN BỊ DỤNG CỤ- THIẾT BỊ, VẬT TƯ

Mã số Công việc: B3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Chuẩn bị dụng cụ- thiết bị, vật tư, biển báo rào chắn, cảnh giới giao thông, hệ thống thông tin cho quản lý, vận hành sửa chữa, bảo dưỡng là công việc hết sức quan trọng nó quyết định đến sự thành bại trong kinh doanh. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện các bước sau.

- Nhận dụng cụ thiết bị, vật tư và bảng báo hiệu, rào chắn

- Kiểm tra dụng cụ- thiết bị, vật tư, thiết bị vận chuyển

- Chuẩn bị dụng cụ- trang bị bảo hộ lao động, phù hiệu

- Vận chuyển thiết bị, vật tư và phụ kiện vào vị trí làm việc

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Chọn trang bị bảo hộ lao động phù hợp theo TCVN 5308-91

- Phải có bảng thống kê thiết bị vật tư, vật liệu bán thành phẩm, dự phòng chủ yếu và tiến độ cung cấp cho vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống theo kế hoạch.

- Phải có bảng kê máy móc, dụng cụ sửa chữa và phương tiện vận chuyển

- Nhận dụng cụ- thiết bị, vật tư đủ số lượng, đúng quy cách, chất lượng

- Không làm ảnh hưởng đến tiến độ vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa của toàn bộ hệ thống

- Đưa thiết bị, vật tư vào vị trí bảo dưỡng, sửa chữa đúng quy trình

- Đảm bảo an toàn lao động theo TCVN 5308-91; TCVN 66- 1991

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát nhận dạng,

- Kiểm tra, đối chiếu

- Lập dự trù, chuẩn bị

- Kê, kích, xếp đặt, di chuyển, bắn bẩy

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị

- Sử dụng máy tính

2. Kiến thức

- Công tác bảo hộ lao động và vệ sinh công nghiệp

- Phân loại dụng cụ- thiết bị, vật tư cho thoát nước

- Chế độ trang bị phòng hộ lao động trong bộ luật lao động

- Phương pháp nâng chuyển thiết bị, vật tư dùng cho thoát nước

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Hệ thống các bảng biểu, sơ đồ vận hành hệ thống thoát nước

- Bảng thống kê thiết bị vật tư, vật liệu bán thành phẩm chủ yếu và tiến độ cung cấp cho sửa chữa, bảo dưỡng nhà máy

- Bảng kê máy móc, dụng cụ thi công sửa chữa và phương tiện vận chuyển

- Mặt bằng thi công sửa chữa

- Dụng cụ- thiết bị, vật tư thi công sửa chữa

- Kế hoạch đơn vị, tiến độ thi công sửa chữa tương ứng với tiến độ xây dựng chung

- Giấy, bút, phương tiện văn phòng

- Nhà xưởng, kho bãi

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Độ chính xác của bảng tổng hợp vật tư cho quá trình sản xuất | - Theo dõi quá trình cung cấp vật tư cho quá trình sản xuất, đối chiếu với hợp đồng kinh tế |
| - Độ chính xác khi nhận dạng, phân loại vật tư, thiết bị thoát nước | - So sánh đối chiếu với bản vẽ, bảng tổng hợp vật tư, nhãn mác của nhà sản xuất |
| - Sự phù hợp của phương tiện máy móc thiết bị phục vụ cho vận hành thoát nước | - Theo dõi, đối chiếu với quá trình vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế thiết bị nhà máy |
| - Không làm ảnh hưởng đến kế hoạch xử lý nước thải của nhà máy | - Theo dõi việc cung cấp dụng cụ- thiết bị, vật tư thay thế so với tiến độ vận hành sửa chữa, bảo dưỡng, kế hoạch xử lý nước thải của nhà máy |
| - Đảm bảo an toàn cho người và phương tiện | - Giám sát thao tác của người thực hiện đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh thời gian thực hiện với thời gian tiến độ, sửa chữa, bảo dưỡng và hợp đồng thoát nước |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc:  CHUẨN BỊ NƠI Ở CHO CÔNG NHÂN

Mã số Công việc: B4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Chuẩn bị nơi ở cho công nhân là công việc dựa vào kế hoạch điều động nhân lực. Tuỳ theo yêu cầu của công việc và tiến độ sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng các công trình đầu mối và mạng lưới thoát nước. Để chuẩn bị sắp xếp chỗ ăn, ở cho cán bộ công nhân viên phù hợp với điều kiện của đơn vị.

- Dự kiến khối lượng công trình sửa chữa và nhân công

- Dự báo số lượng công nhân

- Quy hoạch, xây dựng lán trại

- Chuẩn bị điều kiện môi trường nơi ở

- Sắp xếp nơi ở của công nhân

- Bàn giao sử dụng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Dự kiến được khối lượng công trình trong phạm vi cho phép và sè nhân công cần thiết

- Dự báo được số lượng, chủng loại thợ theo yêu cầu vận hành thoát nước, sửa chữa, bảo dưỡng

- Có biểu đồ điều động nhân lực đã phân chia theo ngành nghề cụ thể

- Đảm bảo quyền lợi cho người lao động trên công trường theo đúng chế độ hiện hành.

- Sắp xếp khai thác tối đa điều kiện cơ sở vật chất hiện có của đơn vị

- Quan tâm đến điều kiện sinh hoạt của người lao động, đảm bảo sức khoẻ

cho người lao động.

- Xây dựng lán trại đảm bảo kinh tế, kỹ thuật

- Thời gian thực hiện theo đúng tiến độ thoát nước, sửa chữa, bảo dưỡng

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Tính toán, dự kiến nhân lực

- Xác định, dự báo số lượng công nhân cần thiết

- Xây dựng, quy hoạch lán trại

- Lập kế hoạch, soạn thảo văn bản

- Lựa chọn, sắp xếp nhà ở

- Bàn giao

2. Kiến thức

- Đọc bản vẽ thiết kế và quy hoạch xây dựng nhà ở

- Chế độ làm việc và nghỉ ngơi trong bộ luật lao động

- Những vấn đề cơ bản của quản lý doanh nghiệp

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tài liệu thiết kế kỹ thuật và tổ chức thi công

- Đơn giá nhân công công trình

- Biểu đồ điều động nhân lực đã phân chia theo ngành nghề

- Bản vẽ thiết kế và quy hoạch khu nhà ở

- Phương án thi công, nhiệm vụ kế hoạch công tác của cơ quan

- Bảng phân công nhiệm vụ của tổ, đội vận hành và tiến độ bảo dưỡng, sửa chữa

- Các văn bản hành chính liên quan

- Cơ sở vật chất và môi trường nơi ở

- Nội quy sử dụng nhà ở

- Nguồn điện, vật dụng tối thiểu trong sinh hoạt lán trại.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng điều động nhân lực chính xác, hiệu quả | - Kiểm tra, đối chiếu với nguồn nhân lực và kế hoạch thoát nước thải của nhà máy |
| - Lựa chọn mặt bằng xây dựng lán trại hợp lý | - Đưa ra tất cả các phương án xây dựng, lựa chọn lấy một phương án tối ưu |
| - Tính kinh tế đồng thời đảm bảo điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho công nhân | - Giám sát, so sánh tính tiện dụng, kinh tế của phương án lựa chọn với yêu cầu sinh hoạt của công nhân |
| - Xử lý tận dụng cơ sở vật chất hiện có | - Theo dõi phương án đã chọn với phương án có sự tận dụng cơ sở vật chất hiện có |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh thời gian thực hiện với thời gian trong kế hoạch vận hành, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng các công trình đầu mối và mạng lưới thoát nước |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: QUẢN LÝ HỒ SƠ, TÀI LIỆU KỸ THUẬT

Mã số Công việc:  C1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Các quyết định, các bản vẽ kỹ thuật, thiết minh kỹ thuật thường xuyên được bổ xung, để lập kế hoạch sửa chữa hệ thống thoát nước. Người hành nghề cần phải thực hiện được các bước sau:

- Nhận hồ sơ, tài liệu kỹ thuật

- Bảo quản hồ sơ, tài liệu kỹ thuật

- Lưu trữ thường xuyên các văn bản tài liệu

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Xác định đúng các loại hồ sơ, tài liệu kỹ thuật của mạng lưới đường ống thoát nước phải đủ số lượng, đúng chủng loại, còn nguyên vẹn không tẩy xóa

- Các tài liệu được phân loại đúng theo nhóm, đánh số, sắp xếp tài liệu đúng theo thứ tự, đảm bảo gọn gàng, ngăn nắp, khoa học

- Giao nhận thường xuyên các văn bản, tài liệu kỹ thuật của mạng lưới đường ống thoát nước phải đủ số lượng, đúng chủng loại, còn nguyên vẹn không tẩy xóa và sắp đặt tài liệu đúng vị trí

- Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc

- Thực hiện đúng chức năng lưu trữ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, theo dõi

- Kiểm tra, đối chiếu

- Phối kết hợp, giao tiếp

- Tổng hợp, ghi chép

2. Kiến thức

- Phương pháp giao nhận hồ sơ, tài liệu kỹ thuật

- Phương pháp bảo quản, lưu trữ hồ sơ, tài liệu kỹ thuật

- Kiểm tra, phân loại hồ sơ, tài liệu kỹ thuật

- Phương pháp trao đổi đồng nghiệp

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các văn bản, tài liệu kỹ thuật hệ thống đường ống cống thoát nước

- Thiết bị, dụng cụ văn phòng

- Tủ đựng văn bản, tài liệu kỹ thuật

- Máy tính, bút, sổ tay

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng quản lý hồ sơ, tài liệu kỹ thuật của hệ thống đường ống cống thoát nước | - Theo dõi quá trình thực hiện quản lý hồ sơ, tài liệu kỹ thuật của người thực hiện so với yêu cầu của hệ thống thoát nước |
| - Sự thành thạo trong khi quản lý hồ sơ, tài liệu kỹ thuật của hệ thống đường ống cống thoát nước | - Giám sát kết quả của người thực hiện quản lý hồ sơ, tài liệu kỹ thuật so với yêu cầu quản lý bảo quản hồ sơ |
| - Kỹ năng: Quan sát, kiểm tra, đối chiếu, sử dụng, phối kết hợp, sếp xắp, tổng hợp, ghi chép, bảo quản | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui trình bảo quản hồ sơ mẫu |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: LẬP KẾ HOẠCH DUY TU BẢO DƯỠNG

NẠO VÉT HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC

Mã số Công việc:  C2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Thu thập các số liệu kỹ thuật bằng cách kiểm chứng với thực tế, so sánh với tiêu chuẩn thiết kế. Xác định số lượng, mức độ hư hỏng của thiết bị; Lập kế hoạch sửa chữa mạng lưới đường ống cống thoát nước. Người hành nghề cần phải thực hiện được các bước sau:

- Thu thập số liệu kỹ thuật

- Xử lý số liệu kỹ thuật

- Lập báo cáo sửa chữa

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Lựa chọn tổng hợp đúng các thông số kỹ thuật của mạng lưới đường ống cống thoát nước theo bản vẽ thiết kế và theo sổ nhật ký quản lý, vận hành

- Xác định chính xác mức độ hư hỏng, thời gian định kỳ sửa chữa thiết bị trên mạng lưới đường ống cống thoát nước

- Đưa ra các biện pháp sửa chữa, duy tu bảo dưỡng thiết bị mạng lưới đường ống cống thoát nước tối ưu nhất

- Lập bảng kế hoạch, bảng liệt kê vật liệu, dụng cụ, thiết bị, bảng thuyết minh đặc tính kỹ thuật theo đúng yêu cầu thiết kế

- Lập bảng tổng hợp báo cáo, phải rõ ràng, chính xác, đúng mẫu theo qui định của nhà máy

- Sáng tạo, cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, thu thập

- Kiểm tra, đối chiếu, so sánh

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị

- Xử lý, phát hiện

- Tổng hợp, ghi chép

- Lập bảng tài liệu

2. Kiến thức

- Phương pháp thu thập số liệu kỹ thuật mạng lưới đường ống cống thoát nước

- Các thông số kỹ thuật cơ bản của mạng lưới đường ống cống thoát nước

- Phương pháp lập biện pháp sửa chữa ống, thiết bị trên mạng lưới đường ống cống thoát nước

- Phương pháp lập kế hoạch sửa chữa ống, thiết bị trên mạng lưới đường ống cống thoát nước

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các văn bản, tài liệu kỹ thuật

- Bản vẽ hoàn công, bản vẽ thiết kế

- Thiết bị, dụng cụ đo kiểm tra

- Máy tính, bút, sổ tay, sổ nhật ký

- Mạng lưới đường ống cống thoát nước

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng tổng hợp và xử lý số liệu khi thực hiện công việc lập kế hoạch sửa chữa ống cống, thiết bị trên hệ thống đường ống thoát nước | - Theo dõi quá trình tổng hợp, xử lý số liệu và lập các văn bản tài liệu của người thực hiện so với yêu cầu của kế hoach duy tu bảo dưỡng nạo vét hệ thống thoát nước |
| - Sự chính xác trong khi lập nội dung các biểu mẫu sửa chữa ống cống, thiết bị trên mạng lưới đường ống cống thoát nước | - Giám sát kết quả của người thực hiện so với yêu cầu kỹ thuật của kế hoạch duy tu bảo dưỡng, sửa chữa nạo vét hệ thống thoát nước |
| - Kỹ năng: Quan sát, kiểm tra, đối chiếu, sử dụng, phát hiện, xử lý, tổng hợp, ghi chép, lập bảng biểu mẫu | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui trình lập kế hoạch duy tu bảo dưỡng nạo vét hệ thống thoát nước |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: QUẢN LÝ THƯỜNG XUYÊN TRÊN MẶT CỐNG

Mã số Công việc:  C3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Quản lý thường xuyên trên mặt cống là công việc tuần tra hàng ngày, phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm, xác định được hiện trạng hệ thống. Người hành nghề cần phải thực hiện được các bước sau:

- Tuần tra phát hiện các trường hợp sự cố kỹ thuật của hệ thống

- Phát hiện các trường hợp vi phạm lập phiếu báo đề nghị xử lý

- Tổng hợp số liệu báo cáo

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Có đầy đủ trang bị đồng phục, phù hiệu theo đúng yêu cầu của cán bộ tuần tra

- Tuần tra hàng ngày đúng với sự phân công của cấp trên

- Phát hiện chính xác các sự cố kỹ thuật của hệ thống

- Phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm về kỹ thuật thoát nước

- Phát hiện vi phạm lấn chiếm phải lập phiếu báo đề nghị cơ quan chức năng xử lý

- Biết phối hợp nhóm tuần tra dọc theo tuyến cống trong phạm vi được phân công

- Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc

- Thực hiện đúng tác phong của cán bộ tuần tra

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, theo dõi

- Giám sát, phát hiện

- Phối kết hợp

- Tổng hợp, ghi chép

- Quản lý, báo cáo

2. Kiến thức

- Các sự cố kỹ thuật của mạng lưới cống thoát nước

- Quản lý mạng lưới đường ống cống, cống bao, kênh mương, hồ điều hòa

- Phương pháp tổng hợp ghi số liệu quản lý mạng lưới cống thoát nước

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng phân công trực tuần tra

- Sổ ghi, bút, giấy

- Mạng lưới đường ống cống thoát nước

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng phát hiện và xử lý thông tin + Các trường hợp sụt lở ống cống, hư hỏng hầm ga, nắp miệng hầm ga.. các điểm úng ngập | - Theo dõi quá trình tuần tra, phát hiện của người thực hiện so với qui định của đơn vị |
| - Sự bất bình thường của hệ thống | - Theo dõi quá trình tuần tra, phát hiện của người thực thi công việc so với dấu hiệu vi phạm trái phép |
| - Kỹ năng: Quan sát, kiểm tra, giám sát, phát hiện, tổng hợp, ghi chép, báo cáo | - Theo dõi hành vi của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui trình quản lý thường xuyên trên mặt cống |
| - Thời gian thực hiện đúng | - So sánh thời gian thực hiện với thời gian biểu quy định: Thời gian làm việc từ 7h30- 16h30; nghỉ trưa 12h- 13h. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: KIỂM TRA PHÁT HIỆN NHỮNG HƯ HỎNG

TRONG LÒNG CỐNG BẰNG THỦ CÔNG

Mã số Công việc:  C4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Kiểm tra phát hiện những hư hỏng trong lòng cống bằng thủ công là công việc phát hiện, đánh giá mức độ hư hỏng, rạn nứt của các đoạn cống và đề xuất phương án xử lý. Người hành nghề cần phải thực hiện được các bước sau:

- Chuẩn bị dụng cụ làm việc

- Đặt biển báo hiệu công trường

- Mở nắp hầm ga, chui xuống cống ngầm

- Soi đèn phát hiện tìm hư hỏng trong lòng cống

- Chụp ảnh, quay phim các hư hỏng

- Xác định độ lắng đọng của bùn trong lòng cống

- Đậy nắp hầm ga, thu dọn vệ sinh dụng cụ, vệ sinh mặt bằng, vệ sinh cá nhân

- Tổng hợp số liệu báo cáo đơn vị quản lý

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Bảo hộ lao động đúng quy định

- Vận chuyển đúng quy trình không gây hư hỏng dụng cụ, biển báo

- Mở, đậy nắp hầm ga đúng qui trình, đảm bảo an toàn

- Phát hiện chính xác các hư hỏng, độ lắng đọng bùn của cống ngầm,

- Lưu giữ thông tin bằng hình ảnh chính xác, rõ nét

- Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc

- Tổng hợp số liệu chuẩn xác báo cáo đơn vị quản lý

- Thực hiện đúng tác phong của cán bộ tuần tra

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, theo dõi

- Phát hiện

- Quay phim, chụp ảnh

- Tổng hợp, ghi chép

- Quản lý, báo cáo

2. Kiến thức

- Các sự cố kỹ thuật của mạng lưới cống thoát nước

- Quản lý mạng lưới đường ống cống, cống bao, kênh mương, hồ điều hòa

- Phương pháp tổng hợp ghi số liệu quản lý mạng lưới cống thoát nước

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Biển báo bảo vệ, đèn báo, rào chắn

- Xà beng, ru lô

- Dụng cụ mở hầm

- Đèn pin, Đèn Halogen

- Thước đo, Máy ảnh, máy quay phim

- Dao chặt, xẻng

- Mạng lưới đường ống cống thoát nước

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng phát hiện và xử lý thông tin + Các trường hợp nứt nẻ, sụt lở ống cống, hư hỏng hầm ga, nắp miệng hầm ga.. + Độ lắng đọng bùn | - Theo dõi quá trình kiểm tra, phát hiện của người thực hiện so với thực tế |
| - Độ chính xác của các thông tin | - Quan sát, theo dõi băng hình các bức ảnh của người thực thi công việc so với ảnh và các băng hình mẫu |
| - Mức độ đánh giá và đề xuất phương án xử lý | - Sử dụng báo cáo tổng hợp của người thực hiện để thẩm định |
| - Kỹ năng: Quan sát, kiểm tra, phát hiện, quay phim, chụp ảnh, tổng hợp, ghi chép, báo cáo thành thạo | - Theo dõi thao tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui trình quản lý tuyến cống |
| - Thời gian thực hiện đúng | - So sánh thời gian thực hiện với thời gian biểu quy định: Thời gian làm việc từ 7h30- 16h30; nghỉ trưa 12h- 13h. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: KIỂM TRA PHÁT HIỆN NHỮNG HƯ HỎNG

TRONG LÒNG CỐNG BẰNG THIẾT BỊ CCTV

Mã số Công việc:  C5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Kiểm tra phát hiện những hư hỏng trong lòng cống bằng rô bốt là công việc phát hiện, đánh giá mức độ hư hỏng, rạn nứt của các đoạn cống và đề xuất phương án xử lý. Người hành nghề cần phải thực hiện được các bước sau:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị CCTV, phương tiện vận chuyển

- Đặt biển báo hiệu công trường, chuẩn bị vị trí làm việc, vị trí đỗ xe

- Mở nắp hầm ga, lắp đặt hệ thống đưa thiết bị máy quay xuống hố ga

- Vận hành thiết bị kiểm tra đường cống bằng thiết bị CCTV

- Điều khiển máy quay ghi nhận thông tin

- Hoàn tất quá trình kiểm tra và thu gom dụng cụ

- Đậy nắp hầm ga, thu dọn vệ sinh dụng cụ, vệ sinh mặt bằng, vệ sinh cá nhân

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Bảo hộ lao động đúng quy định

- Vận chuyển đúng quy trình không gây hư hỏng dụng cụ, thiết bị, biển báo

- Sử dụng, vận hành thiết bị CCTV thành thạo

- Mở, đậy nắp hầm ga đúng qui trình, đảm bảo an toàn

- Lắp đặt hệ thống đưa thiết bị máy quay xuống hố ga nhanh, khoa học

- Phát hiện chính xác các hư hỏng, độ lắng đọng bùn của cống ngầm

- Lưu giữ thông tin bằng hình ảnh chính xác, rõ nét

- Sáng tạo trong quá trình điều khiển máy quay, góc quay hợp lý, hiệu quả nhất không bỏ sót các hư hỏng trong lòng cống

- Hợp tác làm việc theo nhóm có hiệu quả

- Sáng tạo, cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc

- An toàn tuyệt đối cho thiết bị CCTV

- Tổng hợp số liệu chuẩn xác báo cáo đơn vị quản lý

- Thực hiện đúng tác phong công nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, theo dõi

- Phát hiện sự cố

- Vận hành thiết bị CCTV

- Tổng hợp, ghi chép

- Quản lý, báo cáo

2. Kiến thức

- Các sự cố kỹ thuật của mạng lưới cống thoát nước

- Phương pháp sử dụng thiết bị CCTV (Rô bốt)

- Quản lý mạng lưới đường ống cống, cống bao, kênh mương, hồ điều hòa

- Phương pháp tổng hợp ghi số liệu quản lý mạng lưới cống thoát nước

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Biển báo bảo vệ, đèn báo, rào chắn

- Xe ô tô, xe chuyên dùng

- Xà beng, ru lô

- Tời quay bằng điện (hoặc bằng tay)

- Hệ thống trục lăn, móc tiếp hợp

- Thanh sào có khớp nối nhanh

- Dụng cụ mở hầm ga

- Thiết bị CCTV (Rô bốt)

- Bộ đàm, điện thoại

- Bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí

- Dao chặt, dây thừng ni lông

- Mạng lưới đường ống cống thoát nước

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng phát hiện và xử lý thông tin + Các trường hợp nứt nẻ, sụt lở ống cống, hư hỏng hầm ga, nắp miệng hầm ga.. + Độ lắng đọng bùn | - Theo dõi quá trình kiểm tra, phát hiện của người thực hiện so với thực tế |
| - Độ chính xác của các thông tin | - Quan sát, theo dõi màn hình hiển thị các bức ảnh trong lòng cống của người thực thi công việc so với ảnh và các băng hình mẫu |
| - Kỹ năng: Quan sát, kiểm tra, phát hiện, quay phim, chụp ảnh, tổng hợp, ghi chép, báo cáo thành thạo | - Theo dõi thao tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui trình quản lý tuyến cống |
| - Hợp tác làm việc theo nhóm có hiệu quả | Quan sát quá trình thực hiện và hiệu quả công việc so sánh với bảng nội quy làm việc theo tổ, nhóm |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định trong bảng kiểm tiêu chuẩn về an toàn lao động |
| - Thời gian thực hiện đúng | - So sánh thời gian thực hiện với thời gian biểu quy định: Thời gian làm việc từ 7h30- 16h30; nghỉ trưa 12h- 13h. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: KIỂM SOÁT TÌNH TRẠNG NGẬP

Mã số Công việc:  C6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Kiểm soát tình trạng ngập là công việc phát hiện, đánh giá độ sâu ngập, diện tích ngập, thời gian ngập và đề xuất phương án xử lý. Người hành nghề cần phải thực hiện được các bước sau:

- Phân công trực khi có mưa

- Chuẩn bị dụng cụ làm việc

- Xác định vị trí ngập sâu nhất và làm cột mốc

- Tiến hành đo độ sâu ngập, diện tích ngập, thời gian ngập

- Xử lý thông tin ngoài hiện trường, viết báo cáo đơn vị quản lý

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Bảo hộ lao động đúng quy định, người hành nghề phải biết bơi

- Chuẩn bị dụng cụ làm việc đúng đủ theo yêu cầu

- Phân công trực hợp lý ở các vị trí ngập do đơn vị phụ trách

- Phát hiện chính xác các vị trí ngập để làm cột mốc

- Đo độ sâu ngập, diện tích ngập, thời gian ngập chính xác cho đến khi dứt mưa

- Xử lý các thông tin nhanh, viết báo cáo trung thực

- Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc

- Thực hiện đúng tác phong của cán bộ tuần tra

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, theo dõi

- Phát hiện, đo

- Đóng cột mốc

- Tổng hợp, ghi chép

- Nhận xét, viết báo cáo

2. Kiến thức

- Các sự cố kỹ thuật của mạng lưới cống thoát nước

- Phương pháp đo, bấm thời gian trực khi có mưa lớn

- Quản lý mạng lưới đường ống cống, cống bao, kênh mương, hồ điều hòa

- Phương pháp tổng hợp ghi số liệu quản lý mạng lưới cống thoát nước

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Biển báo bảo vệ, đèn báo

- Thông tin liên lạc (Điện thoại, bộ đàm)

- Thước đo

- Đèn pin, Đèn Halogen

- Dao chặt, búa, cọc tiêu

- Giấy bút ghi chép

- Mạng lưới đường ống cống thoát nước

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng phát hiện và xử lý thông tin + Độ sâu ngập + Diện tích ngập + Thời gian ngập | - Theo dõi quá trình kiểm tra, phát hiện ghi chép của người thực hiện so với các ghi chép thực tế |
| - Độ chính xác của các thông tin | - Quan sát, theo dõi tình hình ngập, thời gian nước lũ hoặc mưa của khu vực quản lý người thực thi công việc so thực tế |
| - Mức độ đánh giá và đề xuất phương án xử lý | - Sử dụng báo cáo tổng hợp của người thực hiện để thẩm định |
| - Kỹ năng: Quan sát, kiểm tra, phát hiện, Đo, đóng cọc, tổng hợp, ghi chép, báo cáo thành thạo | - Theo dõi thao tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui trình kiểm soát tình trạng ngập |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định trong bảng kiểm tiêu chuẩn về an toàn lao động |
| - Thời gian thực hiện đúng | - So sánh thời gian thực hiện với thời gian biểu quy định: Thời gian làm việc từ 7h30- 16h30; nghỉ trưa 12h- 13h nếu tình trạng ngập không lớn. Khi có nước lớn cần trực thêm giờ |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: KIỂM SOÁT TÌNH TRẠNG Ô NHIỄM

BẰNG MẪU NƯỚC

Mã số Công việc:  C7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Kiểm soát tình trạng ô nhiễm bằng mẫu nước là công việc lấy mẫu nước, kênh mương, hầm ga hay trạm xử lý và đề xuất phương án xử lý. Người hành nghề cần phải thực hiện được các bước sau:

- Chuẩn bị dụng cụ làm việc

- Xác định các vị trí lấy mẫu nước

- Tiến hành lấy mẫu nước

- Thực hiện đo các thông số, ghi nhật ký hiện trường

- Bảo quản mẫu nước

- Phân tích, thí nghiệm mẫu nước

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Bảo hộ lao động đúng quy định, người hành nghề phải biết bơi

- Chuẩn bị dụng cụ làm việc đúng đủ thuận tiện theo yêu cầu

- Xác định chính xác các vị trí lấy mẫu nước theo bản đồ quan trắc để vạch ra cung đường đi đến các vị trí lấy mẫu khi triều cao hay triều thấp.

- Lấy mẫu nước đảm bảo đủ phân tích các chỉ tiêu 02 lít

- Tránh được các yếu tố bất thường gây cản trở cho việc lấy mẫu

- Đảm bảo lượng ôxy hòa tan trong mẫu không bị mất đi trong quá trình thao tác lấy mẫu nước

- Đo và ghi nhật ký hiện trường chuẩn xác, trung thực

- Tiến hành bảo quản mẫu theo đúng hướng dẫn

- Phân tích, thí nghiệm mẫu nước theo đúng tiêu chuẩn TCVN 5999-1995 (ISO 5667-10:1992).

- Sáng tạo, cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc

- Văn bản tổng hợp rõ ràng, chính xác, khoa học, thể hiện rõ tính chất kiểm soát ô nhiễm, dự báo khả năng ô nhiễm

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, chuẩn bị

- Mở, đóng nắp hầm ga

- Xác định, đo, lấy mẫu

- Phân tích, thí nghiệm

- Bảo quản, ghi chép

- Xử lý số liệu, viết báo cáo

2. Kiến thức

- Các sự cố kỹ thuật của mạng lưới cống thoát nước

- Phương pháp Phân tích, thí nghiệm mẫu nước

- Quản lý mạng lưới đường ống cống, cống bao, kênh mương, hồ điều hòa

- Phương pháp tổng hợp ghi số liệu quản lý mạng lưới cống thoát nước

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Trang bị bảo hộ lao động

- Lịch lấy mẫu

- Dụng cụ mở hầm ga

- Xe ô tô 5 chỗ ngồi có thùng, thuyền tôn (lấy mẫu trên kênh rạch)

- Bình thủy tinh, giá Inox

- Chai thủy tinh, chất tẩy rửa dầu mỡ

- Chai nhựa 02 lít, sào Inox

- Hộp đá lạnh, thiết bị đo nhanh, hóa chất bảo quản khác

- Nhật ký hiện trường

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng lấy mẫu nước | - Theo dõi quá trình lấy mẫu nước của người thực hiện so với quy trình lấy mẫu nước |
| - Chất lượng mẫu nước | - Quan sát, theo dõi tính chất của mẫu từ hiện trường về phòng thí nghiệm - Mẫu lấy đúng theo lịch lấy mẫu và vị trí quan trắc |
| - Xử lý số liệu từ kết quả phân tích | - Phân tích, thí nghiệm mẫu nước lấy được theo đúng TCNV 5999-1995 (ISO 5667-10:1992). |
| - Kỹ năng: Chuẩn bị, đo, láy mẫu, bảo quản, vận chuyển, tổng hợp, ghi chép hiện trường thành thạo | - Theo dõi thao tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui trình kiểm soát tình trạng ô nhiễm |
| - Hợp tác làm việc theo nhóm có hiệu quả | Quan sát quá trình thực hiện và hiệu quả công việc so sánh với bảng nội quy làm việc theo tổ, nhóm |
| - Đảm bảo an toàn lao động khi tiếp xúc với sông nước | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định trong bảng kiểm tiêu chuẩn về an toàn lao động |
| - Thời gian thực hiện đúng | - So sánh thời gian thực hiện lấy mẫu với thời gian biểu quy định: Lịch lấy mẫu cần dựa vào lịch thủy triều do Trung tâm Khí tượng Thủy văn biển phát hành hàng năm để xác định ngày, giờ lấy mẫu sao cho đảm bảo mẫu được lấy trong thời điểm nước lớn và nước ròng trong hai mùa: muøa khoâ vaø muøa möa. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: KIỂM SOÁT TÌNH TRẠNG Ô NHIỄM

BẰNG MẪU BÙN

Mã số Công việc:  C8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Kiểm soát tình trạng ô nhiễm bằng mẫu bùn là công việc lấy mẫu bùn, kênh mương, hầm ga hay trạm xử lý và đề xuất phương án xử lý. Người hành nghề cần phải thực hiện được các bước sau:

- Chuẩn bị dụng cụ làm việc

- Xác định các vị trí lấy mẫu bùn

- Tiến hành lấy mẫu bùn

- Thực hiện đo các thông số, ghi nhật ký hiện trường

- Bảo quản mẫu bùn

- Phân tích, thí nghiệm mẫu bùn

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Bảo hộ lao động đúng quy định, người hành nghề phải biết bơi

- Chuẩn bị dụng cụ làm việc đúng đủ thuận tiện theo yêu cầu

- Xác định chính xác các vị trí lấy mẫu bùn theo bản đồ quan trắc kiểm soát ô nhiễm nước kênh rạch trong thành phố hay cho các mục đích khác

- Tránh được các yếu tố bất thường gây cản trở cho việc lấy mẫu bùn

- Thả ngoàm và khoan xuống lớp bùn đáy đúng quy trình

- Ghi nhật ký hiện trường chuẩn xác, trung thực

- Tiến hành bảo quản mẫu theo đúng hướng dẫn

- Phân tích, thí nghiệm mẫu bùn theo đúng tiêu chuẩn TCVN 5999-1995 (ISO 5667-10:1992).

- Sáng tạo, cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc

- Văn bản tổng hợp rõ ràng, chính xác, khoa học, thể hiện rõ tính chất kiểm soát ô nhiễm, dự báo khả năng ô nhiễm

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, chuẩn bị

- Mở, đóng nắp hầm ga

- Xác định, đo, lấy mẫu

- Phân tích, thí nghiệm

- Bảo quản, ghi chép

- Xử lý số liệu, viết báo cáo

2. Kiến thức

- Các sự cố kỹ thuật của mạng lưới cống thoát nước

- Phương pháp Phân tích, thí nghiệm mẫu nước

- Quản lý mạng lưới đường ống cống, cống bao, kênh mương, hồ điều hòa

- Phương pháp tổng hợp ghi số liệu quản lý mẫu nước, mẫu bùn

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Trang bị bảo hộ lao động

- Lịch lấy mẫu

- Dụng cụ mở hầm ga

- Xe ô tô 5 chỗ ngồi có thùng, Đò (lấy mẫu trên kênh rạch)

- Cái ngoàm, khay tách nước

- Ống khoan kiểu pston

- Hộp đựng mẫu bùn, hộp nhựa, hộp thủy tinh

- Hộp xốp bảo quản lạnh mẫu, hóa chất bảo quản khác

- Nhật ký hiện trường

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng lấy mẫu bùn | - Theo dõi quá trình lấy mẫu bùn của người thực hiện so với quy trình lấy mẫu bùn |
| - Chất lượng mẫu bùn | - Quan sát, theo dõi tính chất của mẫu từ hiện trường về phòng thí nghiệm - Mẫu lấy đúng theo lịch lấy mẫu và vị trí quan trắc |
| - Xử lý số liệu từ kết quả phân tích | - Phân tích, thí nghiệm mẫu bùn lấy được theo đúng TCNV 5999-1995 (ISO 5667-10:1992). |
| - Kỹ năng: Chuẩn bị, đo, láy mẫu, bảo quản, vận chuyển, tổng hợp, ghi chép hiện trường thành thạo | - Theo dõi thao tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui trình kiểm soát tình trạng ô nhiễm |
| - Hợp tác làm việc theo nhóm có hiệu quả | Quan sát quá trình thực hiện và hiệu quả công việc so sánh với bảng nội quy làm việc theo tổ, nhóm |
| - Đảm bảo an toàn lao động khi tiếp xúc với sông nước | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định trong bảng kiểm tiêu chuẩn về an toàn lao động |
| - Thời gian thực hiện đúng | - So sánh thời gian thực hiện lấy mẫu với thời gian biểu quy định: Lịch lấy mẫu cần dựa vào lịch thủy triều do Trung tâm Khí tượng Thủy văn biển phát hành hàng năm để xác định ngày, giờ lấy mẫu sao cho đảm bảo mẫu được lấy trong thời điểm nước lớn và nước ròng trong hai mùa: muøa khoâ vaø muøa möa. - Thời gian lấy mẫu bùn dài hơn lấy mẫu nước |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: TRỰC MƯA

Mã số Công việc:  C9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Trực mưa là công việc khi có mưa lớn xảy ra lưu lượng nước thải lớn các vật cản nhiều gây ách tắc mạng lưới thoát nước cần phải xử lý ngay. Người hành nghề phải thực hiện được các bước sau:

- Phân công trực khi có mưa

- Vận chuyển thiết bị, dụng cụ lao động, biển báo đến hiện trường

- Chuẩn bị dụng cụ, đặt biển báo, rào chắn cảnh giới giao thông

- Vớt rác trước miệng, nắp hầm ga

- Tiếp nhận thông tin qua bộ đàm, lập báo cáo gửi phòng chức năng quản lý

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Bảo hộ lao động đúng quy định, người hành nghề phải biết bơi

- Chuẩn bị dụng cụ làm việc đúng đủ theo yêu cầu

- Phân công trực hợp lý ở các vị trí ngập do đơn vị phụ trách

- Vớt rác khẩn chương sạch sẽ trong và sau mưa

- Thời gian làm việc liên tục cho đến khi dứt mưa 30 phút

- Đảm bảo an toàn cho người qua lại, cửa cống không có rau bèo, vật cản miệng thu không còn rác

- Xử lý các thông tin nhanh, viết báo cáo trung thực

- Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc

- Thực hiện đúng tác phong của cán bộ trực mưa

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, theo dõi

- Phát hiện, vớt rác

- Trực mưa

- Tổng hợp, ghi chép

- Nhận xét, viết báo cáo

2. Kiến thức

- Các sự cố kỹ thuật của mạng lưới cống thoát nước

- Phương pháp đo, bấm thời gian trực khi có mưa lớn

- Quản lý mạng lưới đường ống cống, cống bao, kênh mương, hồ điều hòa

- Phương pháp tổng hợp ghi số liệu quản lý mạng lưới cống thoát nước

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Biển báo bảo vệ, đèn báo, cờ chỉ huy giao thông

- Thông tin liên lạc (Điện thoại, bộ đàm)

- Trực mương (Cào, xẻng, xô, xe cải tiến)

- Trực cống (Dây, quả cầu, que thông, xẻng, xô, cuốc chim, xe cải tiến)

- Đèn pin, Đèn Halogen (Trực mưa đêm)

- Giấy bút ghi chép

- Mạng lưới đường ống cống thoát nước

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng phát hiện và xử lý thông tin + Lượng rác + Lượng mưa + Thời gian mưa | - Theo dõi quá trình kiểm tra, phát hiện ghi chép của người thực hiện so với các ghi chép thực tế |
| - Độ chính xác của các thông tin | - Quan sát, theo dõi tình hình mưa, thời gian mưa của khu vực quản lý người thực thi công việc so thực tế |
| - Mức độ đánh giá và đề xuất phương án xử lý | - Sử dụng báo cáo tổng hợp của người thực hiện để thẩm định |
| - Kỹ năng: Quan sát, kiểm tra, phát hiện, vớt rác, tổng hợp, ghi chép, báo cáo thành thạo | - Theo dõi thao tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui trình trực mưa |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định trong bảng kiểm tiêu chuẩn về an toàn lao động |
| - Thời gian thực hiện đúng | - So sánh thời gian thực hiện với thời gian biểu quy định: Thời gian làm việc từ 7h30- 16h30; nếu tình trạng mưa lớn. Khi có mưa lớn cần trực thêm giờ |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: QUẢN LÝ MƯƠNG SÔNG KÊNH RẠCH

Mã số Công việc:  C10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Quản lý mương sông kênh rạch là công việc hàng ngày đi tua dọc hai bờ mương sông kênh rạch, phát hiện thống kê các trường hợp vi phạm, tổng hợp báo cáo. Người hành nghề cần phải thực hiện được các bước sau:

- Đi tua, phát hiện thống kê các trường hợp vi phạm lấn chiếm

- Lập phiếu báo cơ quan chức năng đề nghị xử lý

- Tổng hợp số liệu báo cáo

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Có đầy đủ trang bị đồng phục, phù hiệu theo đúng yêu cầu của cán bộ tuần tra

- Đi tua hàng ngày đúng với sự phân công của cấp trên

- Phát hiện chính xác các trường hợp vi phạm lấn chiếm

- Xác định đúng hiện trạng của hệ thống

- Phải lập phiếu báo đề nghị cơ quan chức năng xử lý

- Xử lý các thông tin nhanh, viết báo cáo trung thực

- Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc

- Thực hiện đúng tác phong của cán bộ tuần tra

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, theo dõi

- Đi tua, thống kê

- Giám sát, phát hiện

- Tổng hợp, ghi chép

- Quản lý, báo cáo

2. Kiến thức

- Các vi phạm trên mạng lưới đường ống cống, cống bao, kênh mương, hồ điều hòa, biện pháp xử lý

- Các sự cố kỹ thuật của mạng lưới cống thoát nước

- Quản lý mạng lưới đường ống cống, cống bao, kênh mương, hồ điều hòa

- Phương pháp tổng hợp ghi số liệu quản lý mạng lưới cống thoát nước

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng phân công trực tuần tra

- Sổ ghi, bút, giấy

- Mạng lưới đường ống cống thoát nước

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng phát hiện các vi phạm + Các vi phạm lấn chiếm bờ mương + Các công trình trái phép trên sông mương, kênh rạch | - Theo dõi quá trình đi tua, phát hiện của người thực hiện so với qui định quản lý mương sông kênh rạch |
| - Sự bất bình thường của hệ thống | - Theo dõi quá trình tuần tra, phát hiện của người thực thi công việc so với dấu hiệu vi phạm trái phép |
| - Kỹ năng: Quan sát, kiểm tra, giám sát, phát hiện, tổng hợp, ghi chép, báo cáo | - Theo dõi hành vi của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui trình quản lý thường xuyên trên mặt cống |
| - Thời gian thực hiện đúng | - So sánh thời gian thực hiện với thời gian biểu quy định: Thời gian làm việc từ 7h30- 16h30; nghỉ trưa 12h- 13h. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: TỔNG HỢP BÁO CÁO

Mã số Công việc: C11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Tổng hợp số liệu kỹ thuật theo sổ nhật ký, so sánh với tiêu chuẩn thiết kế. Phát hiện được những hư hỏng của hệ thống đường ống thoát nước. Lập được các số liệu báo cáo, đệ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Người hành nghề cần phải thực hiện được các bước sau:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và sổ nhật ký

- Lập số liệu báo cáo

- Trình duyệt báo cáo

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Lựa chọn đúng tài liệu thiết kế, sổ bàn giao ca, sổ nhật ký của hệ thống đường ống thoát nước

- Tổng hợp đúng số liệu kỹ thuật về chế độ làm việc, mức sửa chữa hư hỏng của hệ thống ống thoát nước

- Lập chính xác các số liệu kỹ thuật cần báo cáo về chất lượng xử lý nước, công suất, các chỉ tiêu kinh tế, thực trạng hoạt động của hệ thống đường ống thoát nước

- Nội dung văn bản báo cáo phải ghi đầy đủ, rõ ràng, chính xác, đúng fom mẫu

- Trình duyệt đúng cấp có thẩm quyền, lấy đúng dấu, lưu trữ văn bản đúng qui định theo qui định của cơ quan

- Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Nghiên cứu, tổng hợp

- So sánh, đối chiếu

- Kiểm tra, lập văn bản

- Trình duyệt, lưu trữ

- Báo cáo, giao tiếp

2. Kiến thức

- Phương pháp tổng hợp số liệu kỹ thuật hệ thống đường ống thoát nước

- Phương pháp lập số liệu kỹ thuật hệ thống đường ống thoát nước

- Phương pháp trình duyệt báo cáo

- Phương pháp lưu trữ các văn bản, báo cáo

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tài liêu kỹ thuật thiết kế

- Sổ bàn giao ca, sổ nhật ký

- Thiết bị văn phòng

- Các văn bản báo cáo

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng tổng hợp báo cáo về tình trạng hoạt động, lập số liệu kỹ thuật, chỉ tiêu kinh tế của hệ thống đường ống thoát nước | - Theo dõi quá trình tổng hợp báo cáo tình trạng hoạt động của hệ thống đường ống thoát nước so với qui định của đơn vị |
| - Sự chuẩn xác trong quá trình tổng hợp số liệu kỹ thuật, tình trạng hoạt động của hệ thống đường ống thoát nước | - Giám sát kết quả của người thực hiện tổng hợp báo cáo tình trạng hoạt động của hệ thống đường ống thoát nước theo yêu cầu kỹ thuật đề ra |
| - Kỹ năng: Nghiên cứu, tổng hợp, so sánh, đối chiếu, kiểm tra, lập văn bản, trình duyệt, lưu trữ, báo cáo, giao tiếp | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc tổng hợp báo cáo, đối chiếu với qui trình tổng hợp báo cáo |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH DUY TU BẢO DƯỠNG,

NẠO VÉT HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC

Mã số Công việc:  D1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Xử lý số liệu các văn bản, tài liệu kỹ thuật. Chuẩn bị  các điều kiện để duy tu bảo dưỡng hệ thống thoát nước. Người hành nghề cần phải thực hiện được các bước sau:

- Nghiên cứu văn bản, tài liệu sửa chữa

- Chuẩn bị điều kiện sửa chữa

- Xử lý các điều kiện phát sinh

- Kiểm tra trước khi tiến hành sửa chữa

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Xác định đúng số lượng, mức độ hư hỏng của ống, thiết bị trên hệ thống đường ống thoát nước cần sửa chữa theo văn bản, tài liệu sửa chữa đã được cấp thẩm quyền phê duyệt

- Quan sát trực tiếp tình trạng làm việc của ống, các thiết bị trên hệ thống đường ống thoát nước theo chỉ dẫn cụ thể thực tế

- Chuẩn bị đủ nhân lực, đúng các loại bậc thợ, đủ số lượng vật tư, dụng cụ thiết bị, đúng chủng loại, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống đường ống thoát nước

- Kiểm soát các sự cố kỹ thuật phức tạp, vật tư, thiết bị không đúng chủng loại, theo đúng qui định

- Đối chiếu các thông số kỹ thuật cơ bản của ống, thiết bị trên hệ thống đường ống cống thoát nước theo tiêu chuẩn thiết kế

- Phối kết hợp làm việc theo nhóm có hiệu quả

- Sáng tạo, cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc

- Thực hiện đúng tác phong công nghiệp và chuyên môn hóa

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đánh giá

- Kiểm tra, đối chiếu, so sánh

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị

- Xử lý, phát hiện

- Tổng hợp, ghi chép

2. Kiến thức

- Phương pháp xử lý các văn bản, tài liệu sửa chữa hệ thống đường ống thoát nước

- Phương pháp tổ chức sửa chữa hệ thống đường ống thoát nước

- Qui định chung về sửa chữa hệ thống đường ống thoát nước

- Phương pháp kiểm tra vật tư sửa chữa hệ thống đường ống thoát nước

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các văn bản, tài liệu kỹ thuật

- Vật tư. thiết bị sửa chữa

- Thiết bị, dụng cụ đo kiểm tra

- Máy tính, bút, sổ tay, sổ nhật ký

- Mạng lưới đường ống thoát nước thải

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng thực hiện kế hoạch, lập tiến độ, chuẩn bị điều kiện để sửa chữa các thiết bị trên hệ thống đường ống thoát nước | - Theo dõi quá trình thực hiện kế hoạch sửa chữa hệ thống đường ống thoát nước của người thực hiện so với yêu cầu của kế hoạch duy tu bảo dưỡng hệ thông thoát nước |
| - Sự chuẩn xác trong quá trình thực hiện kế hoạch sửa chữa, xác định mức độ hư hỏng các thiết bị trên hệ thống đường ống thoát nước | - Giám sát kết quả của người thực hiện so với yêu cầu kỹ thuật của hệ thống đường ống thoát nước theo tiêu chuẩn thiết kế |
| - Kỹ năng: Quan sát, kiểm tra, đối chiếu, sử dụng, phát hiện, xử lý, tổng hợp, đánh giá | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui trình lập kế hoạch đã được cấp trên phê duyệt |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc:  THAY NẮP HẦM GA

Mã số Công việc:  D2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Nắp hầm ga trong quá trình làm việc do một nguyên nhân nào đó mà bị hỏng nứt, vỡ cần phải thay thế nắp mới. Người hành nghề cần phải thực hiện được các bước sau:

- Vận chuyển nắp hầm mới và các dụng cụ phụ trợ đến hiện trường

- Chuẩn bị dụng cụ, vị trí công tác

- Mở nắp hầm ga cũ

- Lắp đặt nắp hầm ga mới

- Thu dọn vệ sinh dụng cụ, vệ sinh mặt bằng, vận chuyển dụng cụ lao động,

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Bảo hộ lao động đúng quy định

- Vận chuyển đúng quy trình không gây hư hỏng vật tư, dụng cụ

- Mở nắp hầm ga cũ đúng qui trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

- Nắp hầm ga bằng với khuôn hầm không cao hoặc thấp hơn mặt đường.

- Phối kết hợp làm việc theo nhóm phải nhịp nhàng có hiệu quả

- Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

- Đúng thời gian làm việc theo quy định.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vận chuyển

- Quan sát, kiểm tra

- Sử dụng dụng cụ

- Tháo, lắp căn chỉnh nắp hầm ga

- Vận hành thiết bị nâng

- Tổ chức làm việc theo nhóm

- Thu dọn vệ sinh mặt bằng

2. Kiến thức

- Phương pháp vận chuyển thiết bị, dụng cụ, vật tư

- Phương pháp tháo, lắp căn chỉnh mặt phẳng

- Qui phạm an toàn khi sử dụng thiết bị nâng

- Cấu tạo nguyên lý làm việc của ni vô

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Biển báo bảo vệ, đèn báo, rào chắn

- Dụng cụ mở hầm ga, xô, giỏ

- Xe ôtô tự đổ 2,5 tấn

- Xe cẩu 5 tấn

- Nắp hầm ga

- Ni vô

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng vận chuyển an toàn vật tư, dụng cụ tới hiện trường làm việc. | - Theo dõi quá trình vận chuyển vật tư, dụng cụ của người thực hiện so với yêu cầu vận chuyển của đơn vị. |
| - Độ chính xác nhịp nhàng trong quá trình mở và lắp đặt nắp hầm ga | - Giám sát kết quả của người thực hiện so với yêu cầu kỹ thuật lắp đặt |
| - Kỹ năng: Quan sát, kiểm tra, sử dụng dụng cụ, tháo lắp, căn chỉnh, vận hành thiết bị nâng | - Giám sát thao tác của người thực hiện với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình thay thế nắp hầm ga |
| - Hợp tác làm việc theo nhóm có hiệu quả | Quan sát quá trình thực hiện và hiệu quả công việc so sánh với bảng nội quy làm việc theo tổ, nhóm |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định trong bảng kiểm tiêu chuẩn về an toàn lao động |
| - Thời gian thực hiện đúng | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian quy định: Thời gian làm việc từ 7h30- 16h30; nghỉ trưa 12h- 13h; giữa buổi sáng, buổi chiều nghỉ giải lao 15 phút |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc:  NẠO VÉT HẦM GA

Mã số Công việc:  D3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Hầm ga sau thời gian làm việc nhất định, một phần bùn, cặn bã  lắng đọng lại ngăn cản dòng chảy vì vậy cần phải thường xuyên nạo vét theo định kỳ. Người hành nghề thoát nước cần phải thực hiện được các bước sau:

- Vận chuyển thiết bị, dụng cụ lao động, biển báo đến hiện trường

- Chuẩn bị dụng cụ làm việc

- Mở nắp hầm ga

- Nạo vét xúc bùn vào thùng chứa

- Vận chuyển bùn đất đổ đi

- Đậy nắp hầm ga, thu dọn vệ sinh dụng cụ, vệ sinh mặt bằng, vệ sinh cá nhân

- Vận chuyển dụng cụ lao động, rào chắn, biển báo về đơn vị.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Bảo hộ lao động đúng quy định

- Vận chuyển đúng quy trình không gây hư hỏng dụng cụ, biển báo

- Mở, đậy nắp hầm ga đúng qui trình, đảm bảo an toàn

- Nạo vét xúc bùn thành thạo

- Vận chuyển bùn đất đổ đúng nơi quy định

- Lượng bùn còn lại trong hầm ga đúng tiêu chuẩn

- Phối kết hợp làm việc theo nhóm phải nhịp nhàng có hiệu quả

- Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

- Đúng thời gian làm việc theo quy định.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, kiểm tra

- Sử dụng dụng cụ

- Mở, đậy nắp hầm ga

- Nạo vét xúc bùn

- Vận chuyển

- Tổ chức làm việc theo nhóm

- Thu dọn vệ sinh mặt bằng

2. Kiến thức

- Phương pháp vận chuyển thiết bị, dụng cụ, vật tư

- Qui phạm an toàn khi tiếp xúc với khí độc

- Phương pháp nạo vét xúc bùn đất

- Vệ sinh công nghiệp

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Biển báo bảo vệ, đèn báo, rào chắn

- Thùng chứa bùn, chổi gom

- Xô múc bùn

- Dụng cụ mở nắp hầm ga

- Xe ôtô tự đổ 2,5 tấn

- Nước tắm vệ sinh

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng nạo vét lượng bùn còn lại trong hầm ga đảm bảo tiêu chuẩn | - Theo dõi quá trình nạo vét và lượng bùn trong hầm ga của người thực hiện so với tiêu chuẩn: Lượng bùn còn lại trong hầm ga  5cm |
| - Độ chính xác về thời gian sau khi mở nắp hầm ga để khí độc bay đi | - Giám sát thời gian sau khi mở nắp hầm ga của người thực hiện so với yêu cầu  15 phút |
| - Kỹ năng: Quan sát, kiểm tra, sử dụng dụng cụ, mở, đậy nắp hầm ga, nạo vét xúc bùn, vận chuyển thành thạo | - Giám sát thao tác của người thực hiện với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình nạo vét hầm ga |
| - Hợp tác làm việc theo nhóm có hiệu quả | Quan sát quá trình thực hiện và hiệu quả công việc so sánh với bảng nội quy làm việc theo tổ, nhóm |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định trong bảng kiểm tiêu chuẩn về an toàn lao động |
| - Thời gian thực hiện đúng | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian quy định: Thời gian làm việc từ 7h30- 16h30; nghỉ trưa 12h- 13h; giữa buổi sáng, buổi chiều nghỉ giải lao 15 phút. Đối với các hầm ga ảnh hưởng triều cường thì thời gian nạo vét theo con nước. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc:  NẠO VÉT MÁNG HẦM

Mã số Công việc:  D4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Máng hầm sau thời gian làm việc nhất định, một phần bùn, cặn bã  lắng đọng lại ngăn cản dòng chảy vì vậy cần phải thường xuyên nạo vét theo định kỳ. Người hành nghề thoát nước cần phải thực hiện được các bước sau:

- Vận chuyển thiết bị, dụng cụ lao động, biển báo đến hiện trường

- Chuẩn bị dụng cụ làm việc

- Mở nắp hầm ga để khí độc bay đi

- Nạo vét xúc bùn vào thùng chứa

- Vận chuyển bùn đất đổ đi

- Đậy nắp hầm ga, thu dọn vệ sinh dụng cụ, vệ sinh mặt bằng, vệ sinh cá nhân

- Vận chuyển dụng cụ lao động, rào chắn, biển báo về đơn vị.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Bảo hộ lao động đúng quy định

- Vận chuyển đúng quy trình không gây hư hỏng dụng cụ, biển báo

- Mở, đậy nắp hầm ga đúng qui trình, đảm bảo an toàn

- Nạo vét xúc bùn thành thạo

- Vận chuyển bùn đất đổ đúng nơi quy định

- Lượng bùn còn lại trong máng hầm đúng tiêu chuẩn

- Phối kết hợp làm việc theo nhóm phải nhịp nhàng có hiệu quả

- Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

- Đúng thời gian làm việc theo quy định.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, kiểm tra

- Sử dụng dụng cụ

- Mở, đậy nắp hầm ga

- Nạo vét xúc bùn

- Vận chuyển

- Tổ chức làm việc theo nhóm

- Thu dọn vệ sinh mặt bằng

2. Kiến thức

- Phương pháp vận chuyển thiết bị, dụng cụ, vật tư

- Qui phạm an toàn khi tiếp xúc với khí độc

- Phương pháp nạo vét xúc bùn đất

- Vệ sinh công nghiệp

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Biển báo bảo vệ, đèn báo, rào chắn

- Thùng chứa bùn, chổi gom

- Xô, giỏ múc bùn

- Dụng cụ mở nắp hầm ga

- Xe ôtô tự đổ 2,5 tấn

- Nước tắm vệ sinh

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng nạo vét lượng bùn còn lại trong máng hầm đảm bảo tiêu chuẩn | - Theo dõi quá trình nạo vét và lượng bùn trong hầm ga của người thực hiện so với tiêu chuẩn: Lượng bùn còn lại trong hầm ga  2cm |
| - Độ chính xác về thời gian sau khi mở nắp hầm ga để khí độc bay đi | - Giám sát thời gian sau khi mở nắp hầm ga của người thực hiện so với yêu cầu  15 phút |
| - Kỹ năng: Quan sát, kiểm tra, sử dụng dụng cụ, mở, đậy nắp hầm ga, nạo vét xúc bùn, vận chuyển thành thạo | - Giám sát thao tác của người thực hiện với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình nạo vét hầm ga |
| - Hợp tác làm việc theo nhóm có hiệu quả | Quan sát quá trình thực hiện và hiệu quả công việc so sánh với bảng nội quy làm việc theo tổ, nhóm |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định trong bảng kiểm tiêu chuẩn về an toàn lao động |
| - Thời gian thực hiện đúng | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian quy định: Thời gian làm việc từ 7h30- 16h30; nghỉ trưa 12h- 13h; giữa buổi sáng, buổi chiều nghỉ giải lao 15 phút. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc:  NẠO VÉT LÒNG CỐNG

Mã số Công việc:  D5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lòng cống (tròn, vòm, hộp) không ngậm nước sau thời gian làm việc nhất định, một phần bùn, cặn bã  lắng đọng lại ngăn cản dòng chảy vì vậy cần phải thường xuyên nạo vét theo định kỳ. Người hành nghề thoát nước cần phải thực hiện được các bước sau:

- Vận chuyển thiết bị, dụng cụ lao động, biển báo đến hiện trường

- Chuẩn bị dụng cụ làm việc

- Mở nắp hầm ga để khí độc bay đi

- Nạo vét xúc bùn vào thùng chứa

- Vận chuyển bùn đất đổ đi

- Đậy nắp hầm ga, thu dọn vệ sinh dụng cụ, vệ sinh mặt bằng, vệ sinh cá nhân

- Vận chuyển dụng cụ lao động, rào chắn, biển báo.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Bảo hộ lao động đúng quy định

- Vận chuyển đúng quy trình không gây hư hỏng dụng cụ, biển báo

- Mở, đậy nắp hầm ga đúng qui trình, đảm bảo an toàn

- Nạo vét xúc bùn thành thạo

- Vận chuyển bùn đất đổ đúng nơi quy định

- Lượng bùn còn lại trong máng hầm đúng tiêu chuẩn

- Hợp làm việc theo nhóm có hiệu quả

- Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

- Đúng thời gian làm việc theo quy định.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, kiểm tra

- Sử dụng dụng cụ

- Mở, đậy nắp hầm ga

- Nạo vét xúc bùn

- Vận chuyển

- Tổ chức làm việc theo nhóm

- Thu dọn vệ sinh mặt bằng

2. Kiến thức

- Phương pháp vận chuyển thiết bị, dụng cụ, vật tư

- Qui phạm an toàn khi tiếp xúc với khí độc

- Phương pháp nạo vét xúc bùn đất

- Vệ sinh công nghiệp

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Biển báo bảo vệ, đèn báo, rào chắn

- Thùng chứa bùn, chổi gom

- Xô, giỏ múc bùn

- Dụng cụ mở nắp hầm ga

- Xe ôtô tự đổ 2,5 tấn

- Nước tắm vệ sinh

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng nạo vét lượng bùn còn lại trong máng hầm đảm bảo tiêu chuẩn | - Theo dõi quá trình nạo vét và lượng bùn trong hầm ga của người thực hiện so với tiêu chuẩn: Lượng bùn còn lại trong hầm ga  2cm |
| - Độ chính xác về thời gian sau khi mở nắp hầm ga để khí độc bay đi | - Giám sát thời gian sau khi mở nắp hầm ga của người thực hiện so với yêu cầu  15 phút |
| - Kỹ năng: Quan sát, kiểm tra, sử dụng dụng cụ, mở, đậy nắp hầm ga, nạo vét xúc bùn, vận chuyển thành thạo | - Giám sát thao tác của người thực hiện với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình nạo vét hầm ga |
| - Hợp tác làm việc theo nhóm có hiệu quả | Quan sát quá trình thực hiện và hiệu quả công việc so sánh với bảng nội quy làm việc theo tổ, nhóm |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định trong bảng kiểm tiêu chuẩn về an toàn lao động |
| - Thời gian thực hiện đúng | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian quy định: Thời gian làm việc từ 7h30- 16h30; nghỉ trưa 12h- 13h; giữa buổi sáng, buổi chiều nghỉ giải lao 15 phút. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc:  NẠO VÉT TRƯỚC MIỆNG

HẦM GA, SÂN NƯỚC

Mã số Công việc:  D6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Trước miệng hầm ga, sân nước sau thời gian làm việc nhất định, một phần bùn, cặn bã, vật cản lắng đọng lại ngăn cản việc thu nước. vì vậy cần phải thường xuyên nạo vét theo định kỳ. Người hành nghề thoát nước cần phải thực hiện được các bước sau:

- Vận chuyển thiết bị, dụng cụ lao động, biển báo đến hiện trường

- Chuẩn bị dụng cụ làm việc

- Nạo vét bùn đất, các vật cản trước miệng hầm ga, sân nước

- Vận chuyển bùn đất, vật cản đổ đi

- Thu dọn vệ sinh dụng cụ, vệ sinh mặt bằng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Bảo hộ lao động đúng quy định

- Vận chuyển đúng quy trình không gây hư hỏng dụng cụ, biển báo

- Nạo vét bùn, vật cản thành thạo

- Vận chuyển bùn đất, rác đổ đúng nơi quy định

- Trước miệng hầm ga, sân nước sạch sẽ đúng quy định

- Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

- Đúng thời gian làm việc theo quy định.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, kiểm tra

- Sử dụng dụng cụ

- Nạo vét xúc bùn

- Vận chuyển

- Thu dọn vệ sinh mặt bằng

2. Kiến thức

- Phương pháp vận chuyển thiết bị, dụng cụ, vật tư

- Phương pháp nạo vét bùn đất vật cản

- Vệ sinh công nghiệp

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Biển báo bảo vệ

- Cào, xẻng

- Xô, giỏ, chổi gom

- Xe ôtô tự đổ 2,5 tấn

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng nạo vét bùn vật cản trước miệng hầm ga, sân nước | - Theo dõi quá trình nạo vét và lượng bùn trong hầm ga của người thực hiện so với quy định |
| - Kỹ năng: Quan sát, kiểm tra, sử dụng dụng cụ, nạo vét bùn vật cản, vận chuyển thành thạo | - Giám sát thao tác của người thực hiện với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình nạo vét trước miệng hầm ga, sân nước |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định trong bảng kiểm tiêu chuẩn về an toàn lao động |
| - Thời gian thực hiện đúng | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian quy định: Thời gian làm việc từ 7h30- 16h30; nghỉ trưa 12h- 13h; giữa buổi sáng, buổi chiều nghỉ giải lao 15 phút. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc:  DUY TU NẠO VÉT HẦM GA

BẰNG XE HÚT BÙN

Mã số Công việc:  D7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Hầm ga sau thời gian làm việc nhất định, một phần bùn, cặn bã  lắng đọng lại ngăn cản dòng chảy vì vậy để tăng năng suất lao động, giảm thời gian và sức lao động của người công nhân. Cần phải thường xuyên nạo vét theo định kỳ bằng xe hút bùn. Người hành nghề thoát nước cần phải thực hiện được các bước sau:

- Vận chuyển thiết bị, dụng cụ lao động, biển báo đến hiện trường

- Chuẩn bị dụng cụ làm việc

- Mở nắp hầm ga để khí độc bay đi

- Hút bùn vào bồn chứa

- Xả nước trong bồn chứa

- Vận chuyển bùn đổ đi

- Đậy nắp hầm ga, thu dọn vệ sinh dụng cụ, vệ sinh mặt bằng, vệ sinh cá nhân

- Vận chuyển dụng cụ lao động, rào chắn, biển báo.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Bảo hộ lao động đúng quy định

- Vận chuyển đúng quy trình không gây hư hỏng dụng cụ, biển báo

- Mở, đậy nắp hầm ga đúng qui trình, đảm bảo an toàn

- Vận hành xe hút bùn thành thạo

- Vận chuyển bùn đổ đúng nơi quy định

- Lượng bùn còn lại trong hầm ga đúng tiêu chuẩn

- Phối kết hợp làm việc theo nhóm phải nhịp nhàng có hiệu quả

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

- Đúng thời gian làm việc theo quy định.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, kiểm tra

- Sử dụng dụng cụ

- Mở, đậy nắp hầm ga

- Vận hành máy hút bùn

- Vận chuyển

- Tổ chức làm việc theo nhóm

- Thu dọn vệ sinh mặt bằng

2. Kiến thức

- Phương pháp vận chuyển thiết bị, dụng cụ, vật tư

- Qui phạm an toàn khi tiếp xúc với khí độc

- Phương pháp nạo vét bùn bằng cơ giới

- Vệ sinh công nghiệp

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Biển báo bảo vệ, đèn báo, rào chắn

- Bồn chứa bùn

- Xô, giỏ

- Dụng cụ mở nắp hầm ga

- Xe hút bùn 6 m3

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng nạo vét lượng bùn còn lại trong hầm ga đảm bảo tiêu chuẩn | - Theo dõi quá trình nạo vét và lượng bùn trong hầm ga của người thực hiện so với tiêu chuẩn: Lượng bùn còn lại trong hầm ga  5cm |
| - Độ chính xác về thời gian sau khi mở nắp hầm ga để khí độc bay đi | - Giám sát thời gian sau khi mở nắp hầm ga của người thực hiện so với yêu cầu  15 phút |
| - Kỹ năng: Quan sát, kiểm tra, sử dụng dụng cụ, mở, đậy nắp hầm ga, vận hành máy hút bùn, xả nước, vận chuyển thành thạo | - Giám sát thao tác của người thực hiện với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình nạo vét hầm ga bằng cơ giới |
| - Hợp tác làm việc theo nhóm có hiệu quả | Quan sát quá trình thực hiện và hiệu quả công việc so sánh với bảng nội quy làm việc theo tổ, nhóm |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định trong bảng kiểm tiêu chuẩn về an toàn lao động |
| - Thời gian thực hiện đúng | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian quy định: Thời gian làm việc từ 7h30- 16h30; nghỉ trưa 12h- 13h; giữa buổi sáng, buổi chiều nghỉ giải lao 15 phút. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc:  DUY TU NẠO VÉT LÒNG MÁNG HẦM

BẰNG XE PHUN RỬA CỐNG VÀ XE HÚT BÙN

Mã số Công việc:  D8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lòng máng hầm sau thời gian làm việc nhất định, một phần bùn, cặn bã  lắng đọng lại ngăn cản dòng chảy vì vậy để tăng năng suất lao động, giảm thời gian và sức lao động của người công nhân. Cần phải thường xuyên nạo vét theo định kỳ bằng xe phun rửa cống và xe hút bùn. Người hành nghề thoát nước cần phải thực hiện được các bước sau:

- Vận chuyển thiết bị, dụng cụ lao động, biển báo đến hiện trường

- Chuẩn bị dụng cụ làm việc

- Mở nắp hầm ga để khí độc bay đi

- Hút bùn tại hầm ga vào bồn chứa

- Thổi bùn trong lòng cống ra hầm ga

- Xả nước trong bồn chứa

- Vận chuyển bùn, cào bùn đổ đi

- Đậy nắp hầm ga, thu dọn vệ sinh dụng cụ, vệ sinh mặt bằng, vệ sinh cá nhân

- Vận chuyển dụng cụ lao động, rào chắn, biển báo.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Bảo hộ lao động đúng quy định

- Vận chuyển đúng quy trình không gây hư hỏng dụng cụ, biển báo

- Mở, đậy nắp hầm ga đúng qui trình, đảm bảo an toàn

- Vận hành xe hút bùn, xe phun rửa cống thành thạo

- Vận chuyển bùn, cào bùn đổ đúng nơi quy định (Bãi đổ bùn)

- Lượng bùn còn lại trong hầm ga, máng hầm đúng tiêu chuẩn

- Phối kết hợp làm việc theo nhóm có hiệu quả

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

- Đúng thời gian làm việc theo quy định.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, kiểm tra

- Sử dụng dụng cụ

- Mở, đậy nắp hầm ga

- Vận hành xe hút bùn

- Vận hành xe phun rửa cống

- Vận chuyển, cào bùn

- Tổ chức làm việc theo nhóm

- Thu dọn vệ sinh mặt bằng

2. Kiến thức

- Phương pháp vận chuyển thiết bị, dụng cụ, vật tư

- Qui phạm an toàn khi tiếp xúc với khí độc

- Phương pháp nạo vét bùn bằng cơ giới

- Vệ sinh công nghiệp

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Biển báo bảo vệ, đèn báo, rào chắn

- Bồn chứa bùn

- Xô, giỏ

- Dụng cụ mở nắp hầm ga

- Xe hút bùn 6 m3

- Xe phun rửa cống 6 m3

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng nạo vét lượng bùn còn lại trong hầm ga, máng hầm | - Theo dõi quá trình nạo vét và lượng bùn trong hầm ga của người thực hiện so với tiêu chuẩn: Lượng bùn còn lại trong hầm ga  5cm Lượng bùn còn lại trong máng hầm  2cm |
| - Độ chính xác về thời gian sau khi mở nắp hầm ga để khí độc bay đi | - Giám sát thời gian sau khi mở nắp hầm ga của người thực hiện so với yêu cầu  15 phút |
| - Kỹ năng: Quan sát, kiểm tra, sử dụng dụng cụ, mở, đậy nắp hầm ga, vận hành xe hút bùn, vận hành xe phun rửa cống, xả nước, vận chuyển thành thạo | - Giám sát thao tác của người thực hiện với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình nạo vét hầm ga bằng cơ giới |
| - Hợp tác làm việc theo nhóm có hiệu quả | Quan sát quá trình thực hiện và hiệu quả công việc so sánh với bảng nội quy làm việc theo tổ, nhóm |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định trong bảng kiểm tiêu chuẩn về an toàn lao động |
| - Thời gian thực hiện đúng | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian quy định: Thời gian làm việc từ 7h30- 16h30; nghỉ trưa 12h- 13h; giữa buổi sáng, buổi chiều nghỉ giải lao 15 phút. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc:  NẠO VÉT KÊNH MƯƠNG

Mã số Công việc:  D9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Kênh mương sau thời gian làm việc nhất định, cần phải thường xuyên nạo vét theo định kỳ. Người hành nghề thoát nước cần phải thực hiện được các bước sau:

- Vận chuyển thiết bị, dụng cụ lao động, biển báo đến hiện trường

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị làm việc

- Bắc cầu công tác (bề rộng kênh mương lớn hơn 6 m)

- Dọn dẹp mặt bằng phát cây cỏ, lắp thiết bị giàn giáo thi công

- Chọn vị trí trên bờ để đưa bùn lên

- Nạo vét xúc bùn, vớt vật nổi đưa lên bờ vào thùng chứa hoặc thùng xe

- Bạt sửa mái toa ly

- Vận chuyển bùn đất đổ đi

- Thu dọn vệ sinh dụng cụ, thiết bị, vệ sinh mặt bằng, vệ sinh cá nhân

- Vận chuyển dụng cụ lao động, thiết bị thi công, rào chắn, biển báo

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Bảo hộ lao động đúng quy định, công nhân phải biết bơi

- Vận chuyển đúng quy trình không gây hư hỏng dụng cụ, thiết bị, biển báo

- Bắc cầu, lắp đặt giàn giáo đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn

- Chọn vị trí đưa bùn lên thích hợp, ngắn nhất

- Bố trí nhân lực trong dây chuyền phù hợp hiệu quả liên tục

- Nạo vét xúc bùn, vớt vật nổi thành thạo

- Bạt sửa toa ly đúng góc độ:  = 30-450

- Kiểm tra cao trình đáy kênh mương đúng quy định

- Vận chuyển bùn đất, vật nổi đổ đúng nơi quy định

- Hợp tác làm việc theo nhóm có hiệu quả, liên tục

- Sáng tạo, cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

- Đúng thời gian làm việc theo quy định.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, kiểm tra

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị

- Lắp đặt giàn giáo

- Bắc cầu

- Nạo vét xúc bùn

- Bạt sửa

- Vận chuyển

- Tổ chức làm việc theo nhóm

- Thu dọn vệ sinh mặt bằng

2. Kiến thức

- Phương pháp vận chuyển thiết bị, dụng cụ, vật tư

- Qui phạm an toàn khi làm việc sông nước

- Phương pháp nạo vét kênh rạch

- Vệ sinh công nghiệp

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Biển báo bảo vệ, đèn báo, rào chắn

- Thùng chứa bùn, chổi gom

- Xô, giỏ múc bùn

- Xẻng, liềm, dao phát bờ

- Thuyền tôn nhỏ, cào rác

- Bàn quay, cảo, búa tay, búa tạ, vồ gỗ

- Giàn giáo, cây gỗ, gỗ tấm, dây buộc, nẹp tre

- Xe xúc 1,25 m3

- Xe ôtô tự đổ 2,5 tấn

- Xe ôtô tự đổ 5 tấn

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Cao trình đáy kênh mương đúng quy định - Mặt mái bờ kênh mương (trong phạm vi quản lý) sạch sẽ | - Theo dõi quá trình nạo vét và lượng bùn dưới đáy kênh mương của người thực hiện so với quy định - Quan sát quá trình sửa mái toa ly, phát cây cỏ hai bờ kênh của người thực hiện so với thực tế |
| - Sự hoạt động liên tục hiệu quả của dây chuyền | - Quan sát theo dõi thống kê số nhân lực nạo vét múc bùn và vận chuyển bùn so với yêu cầu thực tế |
| - Kỹ năng: Quan sát, kiểm tra, sử dụng dụng cụ, bắc cầu, lắp đặt giàn giáo, chọn lựa vị trí, nạo vét xúc bùn, vận chuyển bùn thành thạo | - Giám sát thao tác của người thực hiện với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình nạo vét kênh mương |
| - Hợp tác làm việc theo nhóm có hiệu quả | Quan sát quá trình thực hiện và hiệu quả công việc so sánh với bảng nội quy làm việc theo tổ, nhóm |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định trong bảng kiểm tiêu chuẩn về an toàn lao động |
| - Thời gian thực hiện đúng | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian quy định: Thời gian làm việc từ 7h30- 16h30; nghỉ trưa 12h- 13h; giữa buổi sáng, buổi chiều nghỉ giải lao 15 phút. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc:  VỚT RÁC TRÊN MẶT KÊNH MƯƠNG

Mã số Công việc:  D10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Kênh mương sau thời gian làm việc nhất định, cần phải thường xuyên vớt rác theo định kỳ. Người hành nghề thoát nước cần phải thực hiện được các bước sau:

- Vận chuyển thiết bị, dụng cụ lao động, biển báo đến hiện trường

- Chuẩn bị dụng cụ, vị trí công tác

- Đẩy xe, vớt rác dọc bờ kênh mương

- Gom rác, cành cây bằng thuyền dọc theo bờ kênh mương (nếu kênh không có bờ quản lý)

- Chở về vị trí tập kết tạm thời

- Vận chuyển rác đổ đi

- Thu dọn vệ sinh dụng cụ, vệ sinh bờ kênh

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Bảo hộ lao động đúng quy định, công nhân phải biết bơi

- Vận chuyển đúng quy trình không gây hư hỏng dụng cụ, thiết bị, biển báo

- Gom vớt rác thành thạo sạch sẽ

- Kiểm tra trên mặt kênh mương, dọc bờ hành lang quản lý không còn đống rác tồn lưu

- Vận chuyển rác, cành cây đổ đúng nơi quy định

- Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

- Đúng thời gian làm việc theo quy định.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, kiểm tra

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị

- Gom vớt rác

- Vận chuyển

- Tổ chức làm việc theo nhóm

- Thu dọn vệ sinh mặt bằng

2. Kiến thức

- Phương pháp vận chuyển thiết bị, dụng cụ, vật tư

- Qui phạm an toàn khi làm việc sông nước

- Gom vớt rác trên kênh rạch

- Vệ sinh công nghiệp

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Biển báo bảo vệ, đèn báo, rào chắn

- Xô, giỏ

- Xẻng, liềm, dao phát bờ

- Thuyền tôn nhỏ, cào rác

- Xe gom, chổi gom

- Xe xúc 1,25 m3

- Xe ôtô tự đổ 2,5 tấn

- Xe ôtô tự đổ 5 tấn

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Mặt kênh mương, dọc bờ hành lang quản lý không còn đống rác tồn lưu | - Quan sát theo dõi quá trình vớt rác trên mặt kênh mương của người thực hiện so với thực tế |
| - Kỹ năng: Quan sát, kiểm tra, sử dụng dụng cụ, vớt gom rác, vận chuyển rác thành thạo | - Giám sát thao tác của người thực hiện với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình vớt rác trên kênh mương |
| - Hợp tác làm việc theo nhóm có hiệu quả | Quan sát quá trình thực hiện và hiệu quả công việc so sánh với bảng nội quy làm việc theo tổ, nhóm |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định trong bảng kiểm tiêu chuẩn về an toàn lao động |
| - Thời gian thực hiện đúng | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian quy định: Thời gian làm việc từ 7h30- 16h30; nghỉ trưa 12h- 13h; giữa buổi sáng, buổi chiều nghỉ giải lao 15 phút. (Công việc diễn ra cả ngày) |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc:  SỬA CHỮA TƯỜNG HẦM GA

Mã số Công việc:  D11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Tường hầm ga sau một thời gian đưa vào sử dụng, tường hầm ga bị hư hỏng cần phải sửa chữa kịp thời. Người hành nghề thoát nước cần phải thực hiện được các bước sau:

- Vận chuyển thiết bị, dụng cụ lao động, biển báo đến hiện trường

- Chuẩn bị dụng cụ, vị trí công tác

- Mở nắp hầm ga

- Cắt mặt đường đào đất

- Đục phá sửa chữa phần hư hỏng

- Đậy nắp hầm ga hoàn trả mặt đường vỉa hè

- Vận chuyển phế thải đổ đi

- Thu hồi vận chuyển dụng cụ lao động, rào chắn, biển báo.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Bảo hộ lao động đúng quy định

- Vận chuyển đúng quy trình không gây hư hỏng dụng cụ, biển báo

- Mở, đậy nắp hầm ga đúng qui trình, đảm bảo an toàn

- Vận hành thiết bị cắt bê tông thành thạo

- Đổ bê tông hoặc xây trát đúng kỹ thuật

- Hoàn trả mặt đường vỉa hè theo đúng hiện trạng

- Vận chuyển phế thải đổ đúng nơi quy định

- Tường hầm ga mới phải thực hiện theo đúng thiết kế mẫu

- Phối kết hợp làm việc theo nhóm có hiệu quả

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

- Đúng thời gian làm việc theo quy định.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, kiểm tra

- Sử dụng dụng cụ xây dựng

- Mở, đậy nắp hầm ga

- Vận hành thiết bị, cắt bê tông

- Đổ bê tông, xây trát

- Vận chuyển

- Tổ chức làm việc theo nhóm

- Thu dọn vệ sinh mặt bằng

2. Kiến thức

- Phương pháp vận chuyển thiết bị, dụng cụ, vật tư

- Qui phạm an toàn khi tiếp xúc với khí độc

- Phương pháp vận hành thiết bị cơ giới xây dựng

- Kỹ thuật xây tường gạch và đổ bê tông

- Vệ sinh công nghiệp

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Biển báo bảo vệ, đèn báo, rào chắn

- Xô, giỏ, dụng cụ xây trát

- Cào, cuốc, xẻng

- Dụng cụ mở nắp hầm ga

- Xe ô tô tự đổ 2,5 tấn

- Cement PC300, cát đá 1x2, gạch 4x8x19.

- Máy cắt, máy đầm, máy phát điện, đèn…

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Tường hầm ga mới phải thực hiện theo đúng thiết kế mẫu | - Theo dõi quá trình thực hiện của người làm so với tường hầm ga mẫu |
| - Độ chính xác về thời gian sau khi mở nắp hầm ga để khí độc bay đi | - Giám sát thời gian sau khi mở nắp hầm ga của người thực hiện so với yêu cầu  15 phút |
| - Kỹ năng: Quan sát, kiểm tra, sử dụng dụng cụ, mở, đậy nắp hầm ga, vận hành máy cắt, xây trát, vận chuyển, đổ bê tông, hoàn trả mặt bằng thành thạo | - Giám sát thao tác của người thực hiện với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình sửa chữa hầm ga |
| - Hợp tác làm việc theo nhóm có hiệu quả | Quan sát quá trình thực hiện và hiệu quả công việc so sánh với bảng nội quy làm việc theo tổ, nhóm |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định trong bảng kiểm tiêu chuẩn về an toàn lao động |
| - Thời gian thực hiện đúng | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian quy định: Thời gian làm việc từ 7h30- 16h30; nghỉ trưa 12h- 13h; giữa buổi sáng, buổi chiều nghỉ giải lao 15 phút. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc:  SỬA CHỮA MIỆNG THU NƯỚC HẦM GA

Mã số Công việc:  D12

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Miệng thu nước hầm ga sau một thời gian đưa vào sử dụng, miệng thu nước hầm ga bị hư hỏng cần phải sửa chữa kịp thời. Người hành nghề thoát nước cần phải thực hiện được các bước sau:

- Vận chuyển thiết bị, dụng cụ lao động, biển báo đến hiện trường

- Chuẩn bị dụng cụ, vị trí công tác

- Mở nắp hầm ga

- Cắt mặt đường đào phá miệng thu cũ, san phẳng mặt đáy

- Đổ bê tông sàn thu nước

- Đậy nắp hầm ga hoàn trả mặt đường vỉa hè

- Vận chuyển phế thải đổ đi

- Thu hồi vận chuyển dụng cụ lao động, rào chắn, biển báo.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Bảo hộ lao động đúng quy định

- Vận chuyển đúng quy trình không gây hư hỏng dụng cụ, biển báo

- Mở, đậy nắp hầm ga đúng qui trình, đảm bảo an toàn

- Vận hành thiết bị cắt bê tông thành thạo

- Đổ bê tông đúng kỹ thuật

- Hoàn trả mặt đường vỉa hè theo đúng hiện trạng

- Vận chuyển phế thải đổ đúng nơi quy định

- Miệng thu nước hầm ga mới đảm bảo yêu cầu theo đúng thiết kế mẫu

- Hợp tác làm việc theo nhóm có hiệu quả

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

- Đúng thời gian làm việc theo quy định.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, kiểm tra

- Sử dụng dụng cụ xây dựng

- Mở, đậy nắp hầm ga

- Vận hành thiết bị, cắt bê tông

- Đổ bê tông, xây trát

- Vận chuyển

- Tổ chức làm việc theo nhóm

- Thu dọn vệ sinh mặt bằng

2. Kiến thức

- Phương pháp vận chuyển thiết bị, dụng cụ, vật tư

- Qui phạm an toàn khi tiếp xúc với khí độc

- Phương pháp vận hành thiết bị cơ giới xây dựng

- Kỹ thuật xây tường gạch và đổ bê tông

- Vệ sinh công nghiệp

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Biển báo bảo vệ, đèn báo, rào chắn

- Xô, giỏ, dụng cụ xây trát

- Cào, cuốc, xẻng

- Dụng cụ mở nắp hầm ga

- Xe ô tô tự đổ 2,5 tấn

- Cement PC300, cát đá 1x2, ván gỗ, đinh 6.

- Máy cắt, máy đầm, máy phát điện, đèn…

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Miệng thu nước hầm ga mới đảm bảo yêu cầu theo đúng thiết kế mẫu | - Theo dõi quá trình thực hiện của người làm so với miệng thu nước hầm ga mẫu |
| - Độ chính xác về thời gian sau khi mở nắp hầm ga để khí độc bay đi | - Giám sát thời gian sau khi mở nắp hầm ga của người thực hiện so với yêu cầu  15 phút |
| - Kỹ năng: Quan sát, kiểm tra, sử dụng dụng cụ, mở, đậy nắp hầm ga, vận hành máy cắt, xây trát, vận chuyển, đổ bê tông, hoàn trả mặt bằng thành thạo | - Giám sát thao tác của người thực hiện với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình sửa chữa hầm ga |
| - Hợp tác làm việc theo nhóm có hiệu quả | Quan sát quá trình thực hiện và hiệu quả công việc so sánh với bảng nội quy làm việc theo tổ, nhóm |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định trong bảng kiểm tiêu chuẩn về an toàn lao động |
| - Thời gian thực hiện đúng | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian quy định: Thời gian làm việc từ 7h30- 16h30; nghỉ trưa 12h- 13h; giữa buổi sáng, buổi chiều nghỉ giải lao 15 phút. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc:  SỬA CHỮA CỐNG BỊ SỤP

Mã số Công việc:  D13

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Đường ống cống sau một thời gian đưa vào sử dụng, ống cống có thể bị hư hỏng cần phải sửa chữa kịp thời. Người hành nghề thoát nước cần phải thực hiện được các bước sau:

- Vận chuyển thiết bị, dụng cụ lao động, biển báo đến hiện trường

- Chuẩn bị dụng cụ, vị trí công tác

- Mở nắp hầm ga

- Cắt mặt vỉa hè, đào phá mặt nền vỉa hè và phần cống hư hỏng

- Lắp đặt gối cống đúc sẵn và đặt cống

- Đổ bê tông chèn cống, xây gạch ốp mối nối và trát vữa

- Đậy nắp hầm ga, lèn cát hoàn trả mặt đường vỉa hè

- Vận chuyển phế thải, xà bần đổ đi

- Thu hồi vận chuyển dụng cụ lao động, rào chắn, biển báo.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Bảo hộ lao động đúng quy định

- Vận chuyển đúng quy trình không gây hư hỏng dụng cụ, biển báo

- Mở, đậy nắp hầm ga đúng qui trình, đảm bảo an toàn

- Vận hành thiết bị cắt bê tông thành thạo

- Đổ bê tông, xây gạch ốp mối nối đúng kỹ thuật

- Hoàn trả mặt đường vỉa hè theo đúng hiện trạng

- Vận chuyển phế thải, xà bần đổ đúng nơi quy định

- Lắp đặt cống mới đảm bảo yêu cầu theo đúng tiêu chuẩn thiết kế

- Phối kết hợp làm việc theo nhóm có hiệu quả

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

- Đúng thời gian làm việc theo quy định.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, kiểm tra

- Sử dụng dụng cụ xây dựng

- Mở, đậy nắp hầm ga

- Vận hành thiết bị, cắt bê tông

- Đổ bê tông, xây trát

- Vận chuyển

- Tổ chức làm việc theo nhóm

- Thu dọn vệ sinh mặt bằng

2. Kiến thức

- Phương pháp vận chuyển thiết bị, dụng cụ, vật tư

- Kỹ thuật lắp đặt ống cống thoát nước

- Qui phạm an toàn khi tiếp xúc với khí độc

- Phương pháp vận hành thiết bị cơ giới xây dựng

- Kỹ thuật xây tường gạch và đổ bê tông

- Vệ sinh công nghiệp

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Biển báo bảo vệ, đèn báo, rào chắn

- Xô, giỏ, dụng cụ xây trát

- Cào, cuốc, xẻng

- Dụng cụ mở nắp hầm ga

- Xe ô tô tự đổ 2,5 tấn

- Xe ô tô tự đổ 5 tấn

- Xe cẩu 5 tấn

- Ống cống

- Cement PC300, cát, đá 1x2, gạch 4x8x19

- Vật liệu khác.

- Máy cắt, máy đầm, máy phát điện, đèn…

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Lắp đặt cống mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | - Theo dõi quá trình thực hiện của người làm so với tiêu chuẩn thiết kế |
| - Độ chính xác về thời gian sau khi mở nắp hầm ga để khí độc bay đi | - Giám sát thời gian sau khi mở nắp hầm ga của người thực hiện so với yêu cầu  15 phút |
| - Mối nối ống cống đảm bảo chất lượng + Bê tông đá 1x2 mác 150 + Xây gạch ốp mối nói đúng kích thước 4x8x19 + Trát vữa mối nối M100; độ dày 2 cm | - Quan sát theo dõi, quá trình thực hiện của người làm so với quy định - Đo kiểm tra mối nối so với thực tế |
| - Hoàn trả mặt bằng theo đúng hiện trạng | - Quan sát theo dõi, quá trình thực hiện của người làm so với quy định |
| - Kỹ năng: Quan sát, kiểm tra, sử dụng dụng cụ, mở, đậy nắp hầm ga, vận hành máy cắt, xây trát, vận chuyển, đổ bê tông, hoàn trả mặt bằng thành thạo | - Giám sát thao tác của người thực hiện với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình sửa chữa cống bị sụp |
| - Hợp tác làm việc theo nhóm có hiệu quả | Quan sát quá trình thực hiện và hiệu quả công việc so sánh với bảng nội quy làm việc theo tổ, nhóm |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định trong bảng kiểm tiêu chuẩn về an toàn lao động |
| - Thời gian thực hiện đúng | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian quy định: Thời gian làm việc từ 7h30- 16h30; nghỉ trưa 12h- 13h; giữa buổi sáng, buổi chiều nghỉ giải lao 15 phút. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc:  LẮP ĐẶT LƯỚI CHẮN RÁC

Mã số Công việc:  D14

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Khi chuyển tải nước thải không phải trong nước thải lúc nào cũng không có rác mà vẫn còn một lượng rác cuốn theo vì vậy phải đặt lưới chắn rác theo đúng quy định. Người hành nghề thoát nước cần phải thực hiện được các bước sau:

- Vận chuyển thiết bị, dụng cụ lao động, biển báo đến hiện trường

- Chuẩn bị dụng cụ, vị trí công tác

- Mở nắp hầm ga

- Đào phá tạo rãnh

- Lắp đặt lưới chắn rác và trát vữa hoàn thiện

- Đậy nắp hầm ga, lèn cát hoàn trả mặt đường vỉa hè

- Vận chuyển phế thải, xà bần đổ đi

- Thu hồi vận chuyển dụng cụ lao động, rào chắn, biển báo.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Bảo hộ lao động đúng quy định

- Vận chuyển đúng quy trình không gây hư hỏng dụng cụ, biển báo

- Mở, đậy nắp hầm ga đúng qui trình, đảm bảo an toàn

- Đào phá tạo rãnh đúng thiết kế

- Lắp đặt lưới chắn rác đảm bảo yêu cầu theo đúng tiêu chuẩn thiết kế

- Vận chuyển phế thải, xà bần đổ đúng nơi quy định

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

- Đúng thời gian làm việc theo quy định.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, kiểm tra

- Sử dụng dụng cụ xây dựng

- Mở, đậy nắp hầm ga

- Xây trát

- Vận chuyển

- Thu dọn vệ sinh mặt bằng

2. Kiến thức

- Phương pháp vận chuyển thiết bị, dụng cụ, vật tư

- Kỹ thuật lắp đặt lưới chắn rác

- Qui phạm an toàn khi tiếp xúc với khí độc

- Kỹ thuật xây trát

- Vệ sinh công nghiệp

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Biển báo bảo vệ, đèn báo, rào chắn

- Xô, giỏ, dụng cụ xây trát

- Cuốc, xẻng

- Dụng cụ mở nắp hầm ga

- Xe ô tô tự đổ 2,5 tấn

- Lưới chắn rác

- Cement PC300, cát

- Vật liệu khác.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Lắp đặt lưới chắn rác đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | - Theo dõi quá trình thực hiện của người làm so với tiêu chuẩn thiết kế |
| - Độ chính xác về thời gian sau khi mở nắp hầm ga để khí độc bay đi | - Giám sát thời gian sau khi mở nắp hầm ga của người thực hiện so với yêu cầu  15 phút |
| - Kỹ năng: Quan sát, kiểm tra, sử dụng dụng cụ, mở, đậy nắp hầm ga, xây trát, vận chuyển thành thạo | - Giám sát thao tác của người thực hiện với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình lắp đặt lưới chắn rác |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định trong bảng kiểm tiêu chuẩn về an toàn lao động |
| - Thời gian thực hiện đúng | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian quy định: Thời gian làm việc từ 7h30- 16h30; nghỉ trưa 12h- 13h; giữa buổi sáng, buổi chiều nghỉ giải lao 15 phút. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc:  LẮP ĐẶT MIỆNG THU NƯỚC ĐỨNG

Mã số Công việc:  D15

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Để thu nước theo yêu cầu thoát nước mưa vì vậy phải lắp đặt miệng thu nước đứng theo đúng quy định. Người hành nghề thoát nước cần phải thực hiện được các bước sau:

- Vận chuyển thiết bị, dụng cụ lao động, biển báo đến hiện trường

- Chuẩn bị dụng cụ, vị trí công tác

- Mở nắp hầm ga

- Cắt, đào phá mặt đường

- Đổ bê tông lót đáy miệng thu

- Ghép cốp pha đổ bê tông vách miệng thu

- Lắp đặt khuôn nắp thu nước

- Tháo cốp pha, tô láng hoàn thiện

- Đậy nắp hầm ga, hoàn trả mặt đường vỉa hè

- Vận chuyển đất dư, phế thải, xà bần đổ đi

- Sáng tạo, cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc

- Thu hồi vận chuyển dụng cụ lao động, rào chắn, biển báo.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Bảo hộ lao động đúng quy định

- Vận chuyển đúng quy trình không gây hư hỏng dụng cụ, biển báo

- Mở, đậy nắp hầm ga đúng qui trình, đảm bảo an toàn

- Cắt, đào phá mặt đường đúng kỹ thuật

- Ghép cốp pha, đổ bê tông, đặt khuôn, tháo cốp pha tô láng hoàn chỉnh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

- Lắp đặt miệng thu nước ngang phẳng với mặt đường đạt tiêu chuẩn thiết kế

- Vận chuyển phế thải, xà bần đổ đúng nơi quy định

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

- Đúng thời gian làm việc theo quy định.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, kiểm tra

- Sử dụng dụng cụ xây dựng

- Mở, đậy nắp hầm ga

- Ghép cốp pha, đổ bê tông, đặt khuôn,

- Tháo cốp pha, tô láng hoàn chỉnh

- Vận chuyển

- Thu dọn vệ sinh mặt bằng

2. Kiến thức

- Phương pháp vận chuyển thiết bị, dụng cụ, vật tư

- Kỹ thuật lắp đặt miệng thu nước

- Qui phạm an toàn khi tiếp xúc với khí độc

- Kỹ thuật ghép cốp pha, đổ bê tông

- Vệ sinh công nghiệp

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Biển báo bảo vệ, đèn báo, rào chắn

- Xô, giỏ, dụng cụ xây trát

- Cuốc, xẻng

- Dụng cụ mở nắp hầm ga

- Xe ô tô tự đổ 2,5 tấn

- Khuôn nắp miệng thu nước đứng

- Cement PC300, cát, đá 4x6

- Vật liệu khác.

- Máy cắt bê tông

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Lắp đặt miệng thu nước đứng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | - Theo dõi quá trình thực hiện của người làm so với tiêu chuẩn thiết kế |
| - Độ chính xác về thời gian sau khi mở nắp hầm ga để khí độc bay đi | - Giám sát thời gian sau khi mở nắp hầm ga của người thực hiện so với yêu cầu  15 phút |
| - Kỹ năng: Quan sát, kiểm tra, sử dụng dụng cụ, mở, đậy nắp hầm ga, xây trát, ghép cốp pha, đổ bê tông vận chuyển thành thạo | - Giám sát thao tác của người thực hiện với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình lắp đặt miệng thu nước đứng |
| - Hợp tác làm việc theo nhóm có hiệu quả | Quan sát quá trình thực hiện và hiệu quả công việc so sánh với bảng nội quy làm việc theo tổ, nhóm |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định trong bảng kiểm tiêu chuẩn về an toàn lao động |
| - Thời gian thực hiện đúng | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian quy định: Thời gian làm việc từ 7h30- 16h30; nghỉ trưa 12h- 13h; giữa buổi sáng, buổi chiều nghỉ giải lao 15 phút. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc:  GIA CỐ BỜ RẠCH BẰNG CỪ TRÀM

Mã số Công việc:  D16

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Một trong những công việc không thể thiếu được trong nghề thoát nước đó là gia cố bờ rạch bằng cừ tràm. Người hành nghề thoát nước cần phải thực hiện được các bước sau:

- Vận chuyển thiết bị, dụng cụ lao động, biển báo, vật tư đến hiện trường

- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, vị trí công tác

- Lắp giàn giáo, đóng cọc tràm, buộc cọc nẹp

- Vận chuyển vật liệu phế thải, xà bần đổ đi

- Thu hồi vận chuyển dụng cụ lao động, rào chắn, biển báo.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Bảo hộ lao động đúng quy định

- Vận chuyển đúng quy trình không gây hư hỏng dụng cụ, biển báo

- Lắp giàn giáo, đóng cọc tràm, buộc cọc nẹp đúng kỹ thuật

- Bờ kè sau khi hoàn thành phải thẳng đứng cao độ đỉnh, độ sâu đóng, san lấp đất đúng theo yêu cầu thiết kế

- Đảm bảo mỹ quan, an toàn giao thông

- Vận chuyển phế thải, xà bần đổ đúng nơi quy định

- Sáng tạo, cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

- Đúng thời gian làm việc theo quy định.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, kiểm tra

- Sử dụng giàn giáo

- Đóng cọc tràm

- Buộc cọc nẹp

- Tháo lắp giàn giáo

- Vận chuyển

- Thu dọn vệ sinh mặt bằng

2. Kiến thức

- Phương pháp vận chuyển thiết bị, dụng cụ, vật tư

- Kỹ thuật đóng cọc tràm

- Qui phạm an toàn khi sử dụng máy xây dựng

- Kỹ thuật giàn giáo

- Vệ sinh công nghiệp

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Biển báo bảo vệ, đèn báo, rào chắn

- Xô, giỏ

- Cuốc, xẻng, búa tạ

- Dụng cụ mở nắp hầm ga

- Xe ô tô tự đổ 2,5 tấn

- Xe ô tô tự đổ 5 tấn

- Máy đóng cọc (nếu có)

- Cọc cừ tràm, ván, dây thép buộc

- Vật liệu khác.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Bờ kè sau khi hoàn thành phải thẳng đứng cao độ đỉnh, độ sâu đóng, san lấp đất đúng theo yêu cầu | - Theo dõi quá trình thực hiện của người làm so với tiêu chuẩn thiết kế |
| - Đảm bảo mỹ quan, an toàn giao thông | - Theo dõi quá trình thực hiện của người làm so với bờ rạch bằng cừ tràm thực tế |
| - Kỹ năng: Quan sát, kiểm tra, sử dụng dụng cụ, lắp giàn giáo, đóng cọc tràm, buộc cọc nẹp, vận chuyển thành thạo | - Giám sát thao tác của người thực hiện với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình gia cố bờ rạch bằng cừ tràm |
| - Hợp tác làm việc theo nhóm có hiệu quả | Quan sát quá trình thực hiện và hiệu quả công việc so sánh với bảng nội quy làm việc theo tổ, nhóm |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định trong bảng kiểm tiêu chuẩn về an toàn lao động |
| - Thời gian thực hiện đúng | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian quy định: Thời gian làm việc từ 7h30- 16h30; nghỉ trưa 12h- 13h; giữa buổi sáng, buổi chiều nghỉ giải lao 15 phút. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: MỞ MÁY

Mã số Công việc: E1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Công việc đầu tiên của người hành nghề thoát nước khi vận hành trạm bơm nước thải là mở máy để tổ máy hoạt động đưa nước về khu xử lý bao gồm các bước sau:

- Kiểm tra máy trước khi vận hành

- Đóng khóa trên chân không kế

- Mở khóa áp kế và mồi bơm

- Đóng động cơ điện chạy máy bơm

- Mở khóa thiết bị, ống đẩy để bơm cấp nước thải vào hệ thống

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự vận hành mở máy

- Gian máy có đầy đủ ánh sáng, các thiết bị dùng điện đã được nối đất bảo vệ trước khi vận hành theo TCVN “ Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện”

- Các đai ốc ở đầu nối ống hút, ống đẩy, bệ máy, khớp nối trục phải được xiết chặt đúng quy định theo TCVN 5576- 1991

- Áp lực, nhiệt độ dầu, nhiệt độ nước phải phù hợp với các chỉ số ghi trong lý lịch của máy theo thiết kế chế tạo

- Vặn thử và chắc chắn rằng chân không kế, ống đẩy, ống dẫn nước phụ đã được đóng khóa hoàn toàn

- Khi mồi bơm, buồng bơm phải hết khí hoặc đầy nước tùy theo cách mồi hoặc không phải mồi tùy theo thiết kế trục bơm nằm thấp hơn mực nước trong bể thu

- Thao tác đóng, mở khóa đúng chiều, đảm bảo thời gian, dứt khoát chính xác

- Động cơ điện làm việc đủ pha, số vòng quay động cơ ổn định, áp kế chỉ giá trị thích hợp ghi trên biểu đồ bơm

- Vận tốc nước chảy trong ống hút khoảng 0,8-1,5 m/s, vận tốc nước chảy trong ống đẩy khoảng 1,5- 2,5 m/s

- Thận trọng, tỉ mỉ, chính xác

- Thời gian mở máy đúng thời gian định mức: 20- 30 phút/ 1lần mở máy

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp đúng quy định

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát tổ máy

- Kiểm tra tình trạng thiết bị

- Xiết đai ốc bệ máy

- Vặn tay quay

- Đóng, mở khóa thiết bị

- Mồi bơm

- Đóng cầu dao

- Sử dụng dụng cụ

- Tra dầu mỡ

2. Kiến thức

- Kết cấu trạm bơm thoát nước

- Các yêu cầu kỹ thuật mối nối bu lông

- Cấp điện, trang bị điện trạm bơm

- Các thiết bị của trạm bơm thoát nước

- Phương pháp đóng, mở khóa thiết bị trạm bơm

- Công dụng, cấu tạo nguyên lý vận hành máy hút chân không

- Trình tự mồi bơm thoát nước

- Quy phạm kỹ thuật an toàn khi vận hành trạm bơm nước thải

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Biểu đồ chế độ áp lực, lưu lượng

- Bảng chế độ công tác trong ngày của máy bơm và thiết bị

- Trạm bơm thoát nước, tổ máy bơm, tủ điện

- Dụng cụ kiểm tra áp lực, nhiệt độ, Clê, mỏ lết

- Van, khóa, rơ le áp lực, áp kế

- Máy hút chân không, dụng cụ đổ nước

- Động cơ điện, cầu dao, bao tay cách điện, tấm lót cao su cách điện

- Đèn thợ mỏ, bộ đàm

- Máy và dụng cụ, nguyên nhiên liệu dự phòng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng quan sát, nhận dạng chính xác chi tiết, thiết bị cần thiết cho mở máy | - Kiểm tra, đối chiếu với các yêu cầu cần thiết và nhãn, mác, tranh ảnh mô phỏng của nhà sản xuất |
| - Tình trạng làm việc của các thiết bị | - Quan sát, đối chiếu các chỉ số làm việc ghi trong lý lịch của máy theo thiết kế chế tạo so với thực tế |
| - Kỹ năng mở máy theo đúng trình tự | - Giám sát thao tác của người thực hiện với tiêu chuẩn được quy định trong trình tự mở máy |
| - Đảm bảo an toàn cho người, thiết bị khi mở máy | - Giám sát thao tác của người thực hiện đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động theo TCXD 76- 1979 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức 20- 30 phút/ 1lần mở máy |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc:  THEO DÕI VẬN HÀNH

Mã số Công việc: E2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Sau khi mở máy là quá trình theo dõi vận hành trạm bơm bao gồm các bước sau: Theo dõi tình trạng chung của toàn bộ tổ máy; quan sát nhiệt độ ổ trục; quan sát áp lực dầu trong hệ thống bôi trơn; theo dõi tình trạng của cụm nắp bít; điều chỉnh khe hở ổ trục; phát hiện sự cố và ghi nhật ký vận hành

- Theo dõi tình trạng chung của toàn bộ tổ máy

- Quan sát nhiệt độ ổ trục

- Quan sát áp lực dầu trong hệ thống bôi trơn

- Theo dõi tình trạng của cụm nắp bít

- Điều chỉnh khe hở ổ trục

- Phát hiện sự cố thông thường

- Ghi nhật ký vận hành

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự theo dõi vận hành

- Theo rõi tình trạng của các tổ máy, các tổ máy chạy êm, trục không bị rung, đảo, lưu lượng và cột áp đạt yêu cầu theo TCXD 76- 1979

- Đo nhiệt độ ổ trục không vượt quá 650c- 850c, nhiệt độ dầu bôi trơn, hộp dầu không quá 600c theo TCXD 76- 1979

- Áp lực dầu trong hệ thống bôi trơn, mức dầu trong phạm vi quy định

- Chất lượng dầu trong hệ thống bôi trơn đảm bảo độ nhớt cho phép

- Báo thay dầu ngay khi kiểm tra thấy độ nhớt không đảm bảo thông thường cứ sau 800h- 1000giờ

- Đủ lượng nước đến làm nguội cụm nắp bít, lượng nước rỉ ra phù hợp với yêu cầu ghi trong lý lịch bơm theo tiêu chuẩn chế tạo

- Vận tốc nước chảy trong ống hút, ống đẩy đúng tiêu chuẩn cho phép

- Phát hiện được khe hở trục quá lớn đúng thời gian quy định sau 2500giờ làm việc theo TCXD 76- 1979

- Quan sát phát hiện chính xác các hư hỏng thông thường như tổ máy phát tiếng ồn không bình thường, khi trục quay rung quá mức bình thường, nhiệt độ ổ trục quá 850c, áp lực dầu trong hệ thống tụt, các van khóa bị kẹt, ống hút bị hở, chõ bơm bị bịt kín, bánh xe công tác bị mòn quá

- Biết dừng máy đúng thời điểm khi có sự cố bất thường

- Cấm người trực theo dõi vận hành bỏ vị trí làm việc kể cả lúc thiết bị dừng hoạt động

- Không bỏ sót các mục quy định phải ghi trong sổ nhật ký

- Thông tin nhật xét về ca trực đầy đủ, rõ ràng chính xác

- Thận trọng, tỉ mỉ, không vội vàng

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp đúng quy định

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát

- Kiểm tra

- Xác định

- Sử dụng dụng cụ

- Đo nhiệt độ

- Đọc chỉ số

- Điều chỉnh

- Phát hiện

- Ghi chép

- Xử lý thông tin

2. Kiến thức

- Vận hành trạm bơm thoát nước

- Phương pháp đo kiểm tra nhiệt độ ổ trục

- Phương pháp ghi nhật ký vận hành trạm bơm

- Một số hỏng hóc thường gặp và biện pháp khắc phục khi vận hành trạm bơm nước thải

- An toàn lao động trong vận hành trạm bơm nước thải

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Trạm bơm thoát nước

- Tổ máy bơm

- Đèn thợ mỏ

- Dụng cụ đo nhiệt độ

- Dụng cụ đo áp lực

- Dụng cụ đo vận tốc nước

- Dụng cụ điều chỉnh

- Sổ nhật ký

- Bút, thiết bị văn phòng

- Máy tính

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng quan sát, nhận dạng chính xác chi tiết, thiết bị cần thiết khi theo dõi vận hành | - Kiểm tra, đối chiếu với các yêu cầu cần thiết và nhãn, mác, tranh ảnh mô phỏng của nhà sản xuất |
| - Tình trạng làm việc của các tổ máy | - Quan sát, theo dõi tình trạng của tổ máy các chỉ số làm việc thực tế so với tiêu chuẩn quy định theo TCXD 76-1979 |
| - Kỹ năng theo dõi vận hành đúng quy trình | - Giám sát thao tác của người thực hiện với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình theo dõi vận hành máy |
| - Phát hiện các hư hỏng thông thường của tổ máy trong quá trình vận hành | - Quan sát phát hiện các hư hỏng thông thường như tổ máy phát tiếng ồn không bình thường, khi trục quay rung quá mức bình thường, nhiệt độ ổ trục quá 850c, áp lực dầu trong hệ thống tụt, các van khóa bị kẹt, ống hút bị hở, chõ bơm bị bịt kín, bánh xe công tác bị mòn quá so với thiết kế theo Bảng 17, 18 TCVN 5576-1991 |
| - Đảm bảo an toàn cho người, thiết bị khi theo dõi vận hành | - Giám sát thao tác của người thực hiện đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức 8 giờ / 1 ca trực máy |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: XỬ LÝ XỰ CỐ

Mã số Công việc: E3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Trong vận hành trạm bơm không tránh khỏi xảy ra các sự cố. Do vậy người hành nghề thoát nước phải xử lý được các sự cố xảy ra bao gồm các bước sau:

- Dừng máy kiểm tra

- Tìm hiểu nguyên nhân

- Khắc phục sự cố

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Dừng máy đúng trình tự, nhanh chính xác khi có sự cố TCVN 5576-1991

- Xác định đúng nguyên nhân xảy ra sự cố. Đề ra được các biện pháp tối ưu để khắc phục sự cố theo Bảng 17, 18 TCVN 5576-1991, Bảng 24, 25 TCXD 76- 1979

- Kiểm tra đánh giá đúng tình trạng  tổ máy sau sửa chữa các sự cố kỹ thuật

- Sáng tạo, cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp đúng quy định

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Dừng máy

- Phân tích

- Tư duy

- Chẩn đoán

- Đánh giá

- Sửa chữa thông thường

- Sử dụng dụng cụ đo, kiểm tra

2. Kiến thức

- Vận hành trạm bơm thoát nước

- Trình tự dừng máy

- Một số hỏng hóc thường gặp và biện pháp khắc phục khi vận hành trạm bơm thoát nước

- An toàn lao động trong vận hành nhà máy xử lý nước thải

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Trạm bơm nước thải

- Tổ máy bơm

- Cầu dao điện

- Công tắc tơ

- Bảng một số hỏng hóc và biện pháp khắc phục

- Dụng cụ kiểm tra, sửa chữa

- Đèn đội đầu

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng phát hiện sự cố kịp thời | - Kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu cần thiết của người theo dõi vận hành tổ máy |
| - Dừng máy khẩn cấp đúng quy định | Quan sát, theo dõi thao động tác của người vận hành và đối chiếu với quy định dừng máy khẩn cấp |
| - Kỹ năng điều chỉnh, xử lý sự cố | - Giám sát thao tác của người thực hiện với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình xử lý sự cố |
| - Kỹ năng sử dụng dụng cụ kiểm tra, điều chỉnh, sửa chữa | - Theo dõi thao động tác của người sử dụng dụng cụ và đối chiếu với tiêu chuẩn thực hiện |
| - Đánh giá tình trạng thiết bị, tổ máy sau sửa chữa sự cố thông thường | - Quan sát, theo dõi tổ máy hoạt động so sánh các chỉ số làm việc thực tế sau sửa chữa sự cố với tiêu chuẩn quy định theo TCXD 76-1979 |
| - Thời gian thực hiện hợp lý | - So sánh thời gian thực hiện với thời gian sửa chữa sự cố tùy thuộc vào mức độ hỏng hóc của thiết bị tổ máy |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: DỪNG MÁY

Mã số Công việc: E4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Khi dừng máy các thao tác tiến hành ngược lại với trình tự khi mở máy:

- Đóng khóa trên ống đẩy

- Đóng khóa chân không kế

- Ngắt động cơ điện

- Đóng khóa trên áp kế và các đường ống dẫn nước thải

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đóng khóa trên ống đẩy từ từ, thời gian đóng khóa hoàn toàn phải nằm trong phạm vi cho phép từ 2-3 phút để bơm dần chuyển sang chế độ không tải.

- Đóng khóa chân không kế, áp kế từ từ kim không bị rung, lắc

- Đóng ngắt cầu dao thành thạo, dứt khoát, chuẩn xác

- Các đường ống dẫn nước đến cụm nắp bít, buồng làm nguội phải được đóng kín

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp đúng quy định

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát

- Xác định

- Đóng mở khóa

- Sử dụng thiết bị

2. Kiến thức

- Vận hành trạm bơm thoát nước

- Các thiết bị của trạm bơm thoát nước

- Trình tự dừng máy

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Trạm bơm thoát nước

- Tổ máy bơm

- Đèn đội đầu

- Cầu dao

- Công tắc tơ

- Bộ đàm

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng quan sát, nhận dạng chính xác chi tiết, thiết bị cần thiết cho dừng máy | - Kiểm tra, đối chiếu với các yêu cầu cần thiết và nhãn, mác, tranh ảnh mô phỏng của nhà sản xuất |
| - Tình trạng làm việc của các thiết bị | - Quan sát, đối chiếu các chỉ số làm việc ghi trong lý lịch của máy theo thiết kế chế tạo so với thực tế |
| - Kỹ năng dừng máy theo đúng trình tự | - Giám sát thao tác của người thực hiện với tiêu chuẩn được quy định trong trình tự dừng máy |
| - Đảm bảo an toàn cho người, thiết bị khi dừng máy | - Giám sát thao tác của người thực hiện đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức 15-20 phút/ 1lần dừng máy |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: BÀN GIAO CA

Mã số Công việc:  E5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Kết thúc hoặc bắt đầu ca làm việc người hành nghề thoát nước khi vận hành trạm bơm phải thực hiện thủ tục bàn giao ca bao gồm các bước sau:

- Kiểm tra trước khi nhận ca

- Nhận ca

- Bàn giao ca

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Giao, nhận ca đúng trình tự

- Nhận biết tình trạng và chế độ công tác của máy móc thiết bị hiện tại trong trạm theo các chỉ dẫn của TCXD76- 1979, đặc biệt là các thiết bị đang sửa chữa theo TCVN 5576- 1991

- Quá trình kiểm tra phải có mặt người giao ca đi kèm

- Xem xét thật kỹ nhật ký ghi ở ca trước đặc biệt là những hỏng hóc bất thường của các thiết bị trong trạm

- Báo cho người trực ca trước biết các nhận xét của mình về tình trạng các thiết bị, phương tiện thông tin liên lạc, đồng hồ, phương tiện chiếu sáng khi nhận ca

- Kiểm tra và nhận đủ dụng cụ, dầu mỡ, các vật liệu khác và máy, thiết bị dự phòng

- Khi nhận ca thấy có các thiết bị không hoàn hảo, thiếu dự trữ dầu mỡ, kẹp chì của các thiết bị đo đếm liên quan đến việc đánh giá chất lượng, khối lượng bị hỏng hoặc các vật liệu khác phải được sự đồng ý của trạm trưởng

- Cấm không được giao nhận ca trong thời gian khắc phục sự cố. Nếu thời gian khắc phục sự cố quá lâu từ 2-3 ngày thì việc giao nhận ca sẽ do lãnh đạo chính quyền giải quyết

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát

- Kiểm tra

- Nhận ca

- Giao tiếp

- Ghi nhật ký

- Bàn giao ca

- Sử dụng dụng cụ

2. Kiến thức

- Vận hành trạm bơm thoát nước

- Các thiết bị của trạm bơm thoát nước

- Trình tự nhận ca

- Thủ tục và nội dung bàn giao ca

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Trạm bơm

- Tổ máy bơm

- Đèn thợ mỏ

- Bộ đàm

- Dụng cụ đo kiểm tra

- Dụng cụ dầu mỡ các vật liệu khác

- Thiết bị văn phòng

- Sổ giao ca, chìa khóa

- Đồng hồ thời gian

- Máy tính

- Biểu mẫu, giấy bút

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng quan sát, nhận biết tình trạng và chế độ công tác của tổ máy | Theo dõi quan sát quá trình thực hiện của người làm đối chiếu với các chỉ dẫn của TCXD76- 1979 và so sánh với hiện tại |
| - Kỹ năng giao nhận ca đúng trình tự | - Giám sát thao tác của người thực hiện với tiêu chuẩn được quy định trong trình tự giao, nhận ca theo TCVN 5576- 1991 |
| - Độ chuẩn xác của sổ ghi nhật ký | - Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với mẫu ghi nhật ký theo quy định hiện hành theo tiêu chuẩn TCVN 5576- 1991 |
| - Sự đầy đủ của các dụng cụ thiết bị, vật tư dự phòng | - Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với các dụng cụ thiết bị, vật tư dự phòng so với thực tế quy định hoặc quyết định của trạm trưởng |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức 15-20 phút |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: QUẢN LÝ HỒ SƠ, TÀI LIỆU KỸ THUẬT		     Mã số Công việc: F1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Công việc quản lý hồ sơ, tài liệu kỹ thuật là khi trạm bơm có sự cố vận hành hoặc kiểm tra trạm bơm định kỳ hàng năm cần phải có ngay hồ sơ, tài liệu kỹ thuật để tiến hành hướng dẫn xử lý sự cố và kiểm tra theo quy định.

- Bố trí sắp xếp hồ sơ tài liệu kỹ thuật

- Sao chép văn bản                                                                                                                - Lưu trữ hồ sơ, tài liệu kỹ thuật                                                                                          - Báo cáo định kỳ

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Sắp xếp hồ sơ tài liệu kỹ thuật gọn gàng, ngăn nắp, khoa học

- Dễ tìm, dễ lấy khi cần

- Photo coppi văn bản, tài liệu rõ nét, chính xác

- Đủ số lượng theo quy định

- Xếp, đặt hồ sơ, tài liệu đúng nơi quy định

- Không để mối xông, rách nát, hư hỏng

- Đảm bảo thời gian lưu trữ theo quy định

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Quan sát phòng lưu trữ

- Kiểm tra hồ sơ tài liệu

- Sắp xếp hồ sơ tài liệu

- Phô tô coppi

- Sử dụng máy văn phòng

- Lưu trữ hồ sơ tài liệu

- Bảo quản hồ sơ tài liệu

- Tổng hợp dữ liệu

- Báo cáo định kỳ

2. Kiến thức:

- Các dụng cụ, thiết bị văn phòng lưu trữ

- Cách bố trí, sắp xếp phòng lưu trữ hồ sơ tài liệu kỹ thuật

- Sử dụng máy phôtô coppi

- Vi tính văn phòng

- Phương pháp bảo quản lưu trữ hồ sơ, tài liệu kỹ thuật

- Kỹ thuật chống ẩm, mốc, mối

- Phương pháp tổng hợp, thu thập thông tin, viết báo cáo

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Phòng lưu trữ

- Tủ đựng hồ sơ

- Giá đặt tài liệu lưu trữ

- Bản vẽ mặt bằng phòng lưu trữ

- Sơ đồ vị trí lưu trữ

- Lý lịch chỉ dẫn và tài liệu kỹ thuật

- Máy phô tô coppi

- Bình đồ chung có ghi các công trình ngầm

- Bản vẽ toàn bộ công trình

- Lý lịch thiết bị

- Hướng dẫn vận hành trạm bơm thoát nước

- Thuốc diệt mối

- Đèn đội đầu

- Sổ ghi chép

- Máy tính

- Mẫu báo cáo

- Bảng thời gian biểu kiểm tra định kỳ báo cáo

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự gọn gàng, ngăn nắp, khoa học khi quản lý hồ sơ, tài liệu kỹ thuật | - Giám sát thao tác của người thực hiện với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình quản lý hồ sơ |
| - Kỹ năng coppi, bảo quản văn bản, tài liệu | - Theo dõi thao động tác của người sử dụng máy phôtô coppi và đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình sử dụng máy |
| - Đảm bảo an toàn cho hồ sơ tài liệu kỹ thuật | - Đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình bảo quản hồ sơ tài liệu |
| - Thời gian thực hiện bảo quản hồ sơ tài liệu kỹ thuật | - So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức bảo quản sau 20 năm |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: LẬP KẾ HOẠCH SỬA CHỮA

TRẠM BƠM THOÁT NƯỚC

Mã số Công việc: F2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng trạm bơm thoát nước là quá trình xác định mục tiêu sửa chữa, bảo dưỡng và các giải pháp để thực hiện mục tiêu đó bao gồm các bước sau.

- Nghiên cứu, kiểm tra dự báo đầu việc phải sửa chữa

- Xác định mức độ sửa chữa

- Xây dựng phương án sửa chữa

- Lựa chọn các phương án sửa chữa khả thi

- Lập bảng tiến độ sửa chữa

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Tuân thủ đúng thời gian sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa lớn

- Hàng năm cần tiến hành sửa chữa định kỳ máy bơm và thiết bị từ 1-2 lần

- Kiểm tra phải tiến hành đồng bộ hoàn chỉnh tất cả các bộ phận của trạm

- Thống kê đầy đủ các đầu việc phải sửa chữa, bảo dưỡng

- Tùy thuộc vào cấu tạo các thiết bị của trạm phải dừng máy để sửa chữa lớn thời gian khoảng 4.000- 6000 giờ

- Đánh giá được độ hao mòn thực tế của các chi tiết theo sổ nhật ký bàn giao ca

- Xác định chính xác dạng sửa chữa, bảo dưỡng

- Đưa ra phương án phù hợp với kế hoạch công tác của trạm

- Phù hợp với năng lực của đơn vị, có đủ phụ tùng thay thế và các chi tiết cần thiết cho sửa chữa, bảo dưỡng

- Phương án được lựa chọn khả thi, đảm bảo tính kinh tế, tiết kiệm

- Xác định đúng thứ tự công việc cần sửa chữa, bảo dưỡng                                                - Định ra kho¶ng thêi gian cÇn thiÕt cho sửa chữa, bảo dưỡng đúng                                         - Xác định sơ bộ được các công việc phát sinh trong quá trình sửa chữa, bảo dưỡng

- Sáng tạo, cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát tổ máy

- Kiểm tra thiết bị, dự báo đầu việc sửa chữa

- Sử dụng tài liệu kỹ thuật

- §o, điều chỉnh, xác định mức độ sửa chữa

- Lựa chọn, xây dựng phương án sửa chữa

- Phân tích, so sánh, đánh giá độ hao mòn thực tế

- Lập bảng tiến độ sửa chữa

2. Kiến thức

- Vận hành trạm bơm thoát nước

- Nhiệm vụ quản lý trạm bơm thoát nước

- Phương pháp đo kiểm tra chi tiết tổ máy bơm

- Một số hỏng hóc và biện pháp khắc phục khi vận hành trạm bơm

- Quản lý kỹ thuật trạm bơm và máy bơm

- Vi tính văn phòng

- Phương pháp điều chỉnh tiến độ sửa chữa, bảo dưỡng khi có phát sinh

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Trạm bơm thoát nước

- Tổ máy bơm

- Nhật ký vận hành bơm thoát nước

- Bảng kế hoạch kiểm tra và sửa chữa

- Biểu đồ lưu lượng, áp lực, giờ công làm việc của máy bơm

- Bảng quy trình vận hành

- Biên bản kiểm tra trạm bơm

- Các biểu đồ, đường đặc tính của tổ máy

- Cơ sở vật chất của đơn vị

- Dụng cụ đo kiểm tra

- Danh sách các phương án sửa chữa, bảo dưỡng

- Mẫu báo cáo lựa chọn

- Bảng poóc, máy tính

- Lịch công tác, bảng theo dõi tiến độ sửa chữa, bảo dưỡng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng thu thập thông tin, dự báo đầu việc cần sửa chữa | Quan sát, kiểm tra quá trình thực hiện của người làm đối chiếu với tiêu chuẩn thực hiện |
| - Đánh giá độ hao mòn thực tế của các chi tiết | - Giám sát quá trình đánh giá của người thực hiện so với các dữ liệu ghi trong nhật ký bàn giao ca |
| - Xác định dạng sửa chữa, bảo dưỡng | - Đối chiếu với tiêu chuẩn về thời gian vận hành của trạm bơm. Khoảng 2500 giờ thì sửa chữa nhỏ; 4.000- 6.000. giờ sửa chữa lớn |
| - Phù hợp với đơn vị, kế hoạch công tác của trạm | - Đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định trong kế hoạch công tác của nhà máy |
| - Lập bảng kế hoạch sửa chữa trạm bơm | - Kiểm tra, rà soát thời gian, các công việc phát sinh đối chiếu với kế hoạch cấp nước của nhà máy |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức theo kế hạch thoát nước của nhà máy |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: QUẢN LÝ KỸ THUẬT TỔ MÁY BƠM

Mã số Công việc: F3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Quản lý kỹ thuật tổ máy bơm là theo dõi, vận hành tổ máy để trạm bơm làm việc đáp ứng được nhu cầu xử lý nước. Khi xảy ra sự cố phải lập tức dừng máy, kiểm tra, tìm nguyên nhân và có biện pháp sửa chữa kịp thời. Kết quả kiểm tra ghi vào sổ nhật ký.

- Ghi sổ nhật ký

- Theo dõi tình trạng kỹ thuật của tổ máy                                                                   - Ngừng máy khi có sự cố

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện theo đúng quy trình vận hành của trạm

- Các chỉ tiêu hàng ngày phải được ghi đầy đủ đúng mẫu

- Ghi các chỉ số của các thiết bị đo đúng chu kỳ

- Thường xuyên theo dõi tình trạng kỹ thuật hiện tại của tổ máy

- Có đủ máy bơm dự phòng, nguồn sáng, dụng cụ dầu, mỡ dự phòng theo đúng quy định trong tiêu chuẩn “ Thoát nước đô thị” hiện hành

- Từng máy bơm phải đánh số rõ ràng, có bảng ghi đặc tính công tác của nhà máy chế tạo

- Máy bơm thoát nước được làm sạch khi lưu lượng giảm 5-8%

- Phải lau chùi làm vệ sinh máy bơm thoát nước sau mỗi lần dừng máy và lấy cặn ứ đọng trong máy bơm ra, sau đó đóng nắp lại như cũ

- Tổ máy bơm dự phòng phải cho chạy thử ít nhất 10 ngày một lần

- Đối với máy bơm ly tâm có vòng đệm dễ nhìn thấy cứ 100 giờ hoạt động phải kiểm tra điều chỉnh độ hở của vòng đệm

- Các đường ống kỹ thuật, van khóa và các thiết bị đo lường theo TCVN 5576- 1991

- Phát hiện kịp thời các sự cố kỹ thuật của tổ máy trong quá trình vận hành

- Dừng máy nhanh, chính xác đúng thời điểm

- Sáng tạo, cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Tổng hợp dữ liệu

- Ghi nhật ký vận hành, quản lý

- Theo dõi tình trạng tổ máy

- Phân tích các sự cố

- Kiểm tra tổ máy

- Tắt máy

2. Kiến thức

- Quản lý, vận hành trạm bơm thoát nước

- Phương pháp ghi nhật ký quản lý kỹ thuật

- Các chỉ tiêu cơ bản, các tiêu chuẩn kỹ thuật và kinh tế trạm bơm

- Trình tự dừng máy khẩn cấp

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Sổ ghi nhật ký

- Bút, biểu mẫu

- Bảng theo dõi quản lý hàng ngày

- Trạm bơm

- Tổ máy bơm

- Nhật ký quản lý, vận hành bơm

- Bản hướng dẫn của nhà máy chế tạo                                                                           - Các dụng cụ, máy dự phòng

- Cầu dao điện

- Công tắc tơ

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng ghi sổ nhật ký vận hành bơm chính xác | - Theo dõi quá trình ghi sổ nhật ký đối chiếu với mẫu và các chỉ số thực tế |
| - Tình trạng kỹ thuật của tổ máy | - Giám sát, theo dõi quá trình quan sát của người làm đối chiếu với các chỉ tiêu của máy trong quá trình vận hành và chỉ dẫn của thiết kế |
| - Quản lý, vận hành trạm đúng quy trình | - Giám sát, theo dõi quá trình quản lý của người vận hành đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình vận hành TCVN 5576- 1991 |
| - Sự đầy đủ của các dụng cụ thiết bị, vật tư dự phòng | - Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với các dụng cụ thiết bị, vật tư dự phòng so với thực tế quy định |
| - An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp | - Đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình về kĩ thụât an toàn và bảo hộ lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Mã số Công việc: F4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Thu thập dữ liệu quản lý tổ máy bơm, lập báo cáo chi tiết, trình báo kết quả thực hiện lên cấp trên bao gồm các bước sau:

- Thu thập dữ liệu quản lý tổ máy bơm thoát nước

- Lập báo cáo kết quả thực hiện công việc

- Trình báo kết quả

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đầy đủ các dữ liệu về quản lý tổ máy bơm

- Các dữ liệu đảm bảo trung thực chính xác

- Ngắn gọn theo đúng mấu quy định

- Đầy đủ, chính xác, rõ ràng

- Hàng ngày phải tổng hợp báo cáo vào các giờ nhất định

- Báo cáo tháng, quý, năm gửi lên cơ quan cấp trên đúng ngày quy định

- Trạm trưởng báo cáo lên cơ quan cấp trên phải được giám đốc, hội nghị sản xuất thảo luận thông qua

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Thu thập số liệu

- Xử lý dữ liệu

- Lập báo cáo

- Báo cáo

2. Kiến thức

- Phương pháp thu thập dữ liệu

- Phương pháp lập báo cáo

- Phương pháp báo cáo

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Sổ ghi chép nhật ký

- Bảng báo cáo hàng ngày

- Bảng báo cáo hàng tháng, quí và năm

- Bảng số liệu thống kê kỹ thuật của máy bơm

- Giấy, bút

- Các dữ liệu đã được thu thập

- Bản báo cáo thực hiện công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng thu thập thông tin, quản lý trạm bơm | Quan sát, kiểm tra quá trình thực hiện của người làm đối chiếu với tiêu chuẩn thực hiện |
| - Sự đầy đủ, trung thực chính xác của các dữ liệu của báo cáo | Theo dõi, kiểm tra hoạt động quản lý trạm đối chiếu với các thông tin thực tế |
| - Kỹ năng lập báo cáo kết quả thực hiện công việc | - Kiểm tra, đối chiếu với mẫu quy định |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh thời gian thực hiện với thời gian quy định báo cáo theo giờ trong ngày, báo cáo hàng ngày, tháng, quý và năm giử lên giám đốc công ty, cơ quan quản lý cấp trên |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG

TRẠM BƠM THOÁT NƯỚC

Mã số Công việc: G1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Sau khi nhận được kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng. Người hành nghề phải nghiên cứu, đọc tài liệu kỹ thuật, nhật ký vận hành trên cơ sở đó dự trù được tiêu hao vật tư, thiết bị thay thế, vật liệu phụ, nguyên nhiên liệu và lập được trình tự các bước sửa chữa, bảo dưỡng trạm bơm thoát nước.

- Nhận kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng trạm bơm

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, nhật ký vận hành

- Dự trù tiêu hao vật tư, thiết bị thay thế

- Lập trình tự các bước sửa chữa, bảo dưỡng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Đối với các máy bơm hoạt động không quá 4.000- 6.000 giờ tùy vào cấu tạo và điều kiện làm việc của máy có thể đưa vào sửa chữa lớn theo TCVN 5576- 1991

- Lập được danh mục các công trình, thiết bị hư hỏng, hao mòn cần sửa chữa

- Thống kê đầy đủ các đầu việc cụ thể

- Mặt bằng sửa chữa, bảo dưỡng đảm bảo không ảnh hưởng đến các máy dự phòng làm việc. Đủ diện tích để đặt các bộ phận, chi tiết tháo, lắp

- Đảm bảo cho máy thiết bị nâng chuyển hoạt động bình thường

- Vách ngăn bao che vững chắc, đúng quy định. Không làm gián đoạn quá trình vận hành theo TCVN 5576- 1991

- Có đủ phụ tùng thay thế và các chi tiết cần thiết cho sửa chữa, bảo dưỡng đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng. Phù hợp với điều kiện sửa chữa, bảo dưỡng nhà máy

- Thiết bị nâng chuyển trong trạm luôn ở trạng thái sẵn sàng làm việc

- Dụng cụ kê đủ số lượng, đúng chủng loại

- Ngắt cầu dao khu vực sửa chữa lớn đúng theo quy định trước khi sửa chữa lớn

- Đủ số lượng, loại thợ cần thiết, đảm bảo nhân lực cho tiến độ sửa chữa, bảo dưỡng và đã được học tập về quy phạm an toàn trong sửa chữa, bảo dưỡng lớn

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị                                                               - Sáng tạo, cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc

- Đảm bảo thời gian đúng tiến độ theo kế hoạch thoát nước của nhà máy

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Thống kê, sắp xếp, kế hoạch hóa

- Quan sát, kiểm tra nhật ký vận hành

- Xác định, đánh giá mức độ cần sửa chữa

- Sử dụng dụng cụ

- Ngăn bao che, xây dựng

- Đối chiếu, chuẩn bị, lựa chọn thiết bị

- Lập trình tự thực hiện

- Ngắt nguồn điện

2. Kiến thức:

- Phương pháp thống kê

- Quản lý, tổ chức sửa chữa, bảo dưỡng trạm bơm thoát nước

- Quy trình kỹ thuật ngăn bao che khi sửa chữa, bảo dưỡng

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị nghề thoát nước

- Thiết bị nâng của trạm bơm thoát nước

- Công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc của pa lăng                                                              - Kỹ thuật an toàn phòng cháy chữa cháy

- Quy phạm an toàn trong sửa chữa, bảo dưỡng trạm bơm thoát nước

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ toàn bộ công trình

- Bảng kế hoạch công tác của trạm bơm thoát nước

- Danh sách cán bộ công nhân viên của công ty

- Danh mục các chi tiết, thiết bị thay thế, sửa chữa, bảo dưỡng

- Kế hoạch sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn

- Máy tính, sổ tay,  bút,

- Dụng cụ đo kiểm tra

- Trạm bơm, mặt bằng sửa chữa, bảo dưỡng trạm bơm thoát nước

- Vật liệu bao che

- Thiết bị, bộ dụng cụ tháo lắp, dầu mỡ, giẻ lau, phễu, lưới lọc, dụng cụ thiết bị dự phòng, gỗ miếng kích cỡ các loại

- Cầu trục chạy điện, pa lăng kéo tay, tời, tó ba chân, xà beng

- Trạm biến áp, máy ngắt dầu, dao ngắt

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Nhận kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng trạm bơm thoát nước | Quan sát người nhận bản kế hoạch đối chiếu với tiêu chuẩn thực hiện |
| - Khả năng nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, nhật ký vận hành | - Giám sát, theo dõi quá trình đọc, nghiên cứu của người thực hiện đối chiếu với các dữ liệu thực tế |
| - Kỹ năng tính toán tiêu hao vật tư, xác định các thiết bị phụ tùng thay thế | - Đối chiếu với dự toán kinh phí cho một lần sửa chữa |
| - Lập bảng trình tự các bước sửa chữa, bảo dưỡng | - Kiểm tra, rà soát thời gian của các công việc đối chiếu với kế hoạch thoát nước của nhà máy |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: CHUẨN BỊ SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG

TRẠM BƠM THOÁT NƯỚC

Mã số Công việc: G2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Chuẩn bị sửa chữa, bảo dưỡng trạm bơm thoát nước là công việc được thực hiện theo kế hoạch chung định sẵn của nhà máy. Trước khi sửa chữa lớn cần phải làm công tác chuẩn bị.

- Thống kê đầu việc cần sửa chữa                                                                                         - Chuẩn bị mặt bằng sửa chữa, bảo dưỡng                                                                               - Ngăn bao che phần sửa chữa và phần đang vận hành                                                             - Chuẩn bị vật tư, vật liệu, thiết bị                                                                                              - Kiểm tra dụng cụ kê, thiết bị nâng chuyển                                                                            - Ngắt nguồn điện                                                                                                                        - Chuẩn bị lực lượng công nhân

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị sửa chữa, bảo dưỡng trạm bơm theo TCVN 5576- 1991

- Lập danh mục các công trình thiết bị hư hỏng, hao mòn cần sửa chữa chính xác

- Thống kê đầy đủ các đầu việc cụ thể cho sửa chữa, bảo dưỡng trạm bơm

- Mặt bằng sửa chữa, bảo dưỡng đảm bảo không ảnh hưởng đến các máy dự phòng làm việc. Đủ diện tích để đặt các bộ phận chi tiết tháo lắp khi sửa chữa

- Thiết bị nâng chuyển trong trạm luôn ở trạng thái sẵn sàng làm việc

- Vách ngăn bao che vững chắc, đúng quy định, không làm gián đoạn quá trình vận hành

- Có đủ phụ tùng thay thế và các chi tiết cần thiết cho sửa chữa, bảo dưỡng, đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, phù hợp với điều kiện sửa chữa, bảo dưỡng

- Dụng cụ kê đủ số lượng đúng chủng loại

- Thao tác ngắt cầu dao dứt khoát, đúng quy định, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và thiết bị TCVN 5308-91

- Đủ số lượng, loại thợ cần thiết và đã học tập về quy phạm an toàn trong sửa chữa, bảo dưỡng theo TC76- 1979

- Đảm bảo đủ nhân lực cho tiến độ sửa chữa, bảo dưỡng

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Thống kê, sắp xếp, kế hoạch hóa

- Quan sát, kiểm tra nhật ký vận hành

- Xác định, đánh giá mức độ cần sửa chữa

- Sử dụng dụng cụ

- Ngăn bao che, xây dựng

- Đối chiếu, chuẩn bị, lựa chọn thiết bị

- Lập trình tự thực hiện

- Ngắt nguồn điện

2. Kiến thức:

- Phương pháp thống kê

- Quản lý, tổ chức sửa chữa, bảo dưỡng trạm bơm thoát nước

- Quy trình kỹ thuật ngăn bao che khi sửa chữa, bảo dưỡng

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị nghề thoát nước

- Thiết bị nâng của trạm bơm thoát nước

- Công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc của pa lăng                                                              - Kỹ thuật an toàn phòng cháy chữa cháy

- Quy phạm an toàn trong sửa chữa, bảo dưỡng trạm bơm thoát nước

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ toàn bộ công trình

- Bảng kế hoạch công tác của trạm bơm thoát nước

- Danh sách cán bộ công nhân viên của công ty

- Danh mục các chi tiết, thiết bị thay thế, sửa chữa, bảo dưỡng

- Kế hoạch sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn

- Máy tính, sổ tay,  bút,

- Mặt bằng trạm bơm thoát nước

- Dụng cụ đo kiểm tra

- Trạm bơm thoát nước, mặt bằng sửa chữa, bảo dưỡng trạm bơm

- Vật liệu bao che

- Thiết bị, bộ dụng cụ tháo lắp, dầu mỡ, giẻ lau, phễu, lưới lọc, dụng cụ thiết bị dự phòng, gỗ miếng kích cỡ các loại

- Cầu trục chạy điện, pa lăng kéo tay, tời, tó ba chân, xà beng

- Trạm biến áp, máy ngắt dầu, dao ngắt

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Độ chính xác của bảng tổng hợp vật tư cho quá trình sản xuất | - Theo dõi quá trình cung cấp vật tư cho quá trình sản xuất, đối chiếu với hợp đồng kinh tế |
| - Độ chính xác khi nhận dạng, phân loại vật tư, thiết bị thoát nước | - So sánh đối chiếu với bản vẽ, bảng tổng hợp vật tư, nhãn mác của nhà sản xuất |
| - Sự phù hợp của phương tiện máy móc thiết bị vận chuyển vào vị trí vận hành, sửa chữa | - Theo dõi, đối chiếu với mặt bằng sửa chữa, trọng lượng, kích thước vật tư, phụ kiện |
| - Đảm bảo an toàn cho người và phương tiện | - Giám sát thao tác của người làm đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động |
| - Sự hợp tác làm việc theo nhóm | - Quan sát quá trình thực hiện công việc so sánh với bảng nội quy làm việc theo nhóm |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức theo tiến độ thoát nước của nhà máy |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA, MÁY BƠM,

THIẾT BỊ THEO ĐỊNH KỲ

Mã số Công việc: G3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Sau thời gian máy bơm làm việc tối đa không quá 2.500 giờ phải tiến hành dừng máy kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh, sửa chữa, chạy thử, ghi nhật ký theo định kỳ. Công việc bảo dưỡng, sửa chữa máy bơm và thiết bị theo định kỳ bao gồm các bước sau:

- Dừng máy kiểm tra tình trạng, chế độ làm việc theo định kỳ

- Bảo dưỡng, hiệu chỉnh, sửa chữa theo định kỳ                                                                   - Chạy thử sau bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ                                                                                     - Ghi nhật ký bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Hàng năm cần tiến hành sửa chữa định kỳ máy bơm và thiết bị từ 1-2 lần

- Trong thời gian máy bơm làm việc tối đa không quá 2.500 giờ phải tiến hành dừng máy kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa máy bơm và thiết bị theo định kỳ theo TCVN 5576-1991

- Dừng máy đúng quy trình theo TCXD 76- 1979

- Xác định đúng các hư hỏng, hao mòn, vị trí các chi tiết, bộ phận cần bảo dưỡng, điều chỉnh

- Tra dầu, mỡ phải đủ cho các chi tiết chịu mài mòn, sinh nhiệt

- Bu lông bệ bơm, bu lông nối ống đúng vị trí, đai ốc hãm đủ lực

- Điều chỉnh khe hở ổ trục trong phạm vi cho phép theo bảng 24:  TCXD

76- 1991

- Các mối nối kín không bị rò rỉ

- Độ nhạy và độ chính xác của thiết bị trong phạm vi cho phép

- Đánh giá chất lượng sửa chữa, hiệu chỉnh, bảo dưỡng chính xác

- Xác lập các đường đặc tính công tác của máy bơm đúng với thực tế

- Đảm bảo độ trơn của các ổ trục, máy chạy êm không có độ lắc rung trên trục

- Nhiệt độ ổ trục và bề mặt chi tiết cao hơn nhiệt độ môi trường không quá 450c và nhiệt độ thực tế không quá 800c

- Nhật ký sửa chữa, bảo dưỡng ghi chép khách quan rõ ràng không tẩy xóa đúng với tình trạng kỹ thuật hiện tại của tổ máy sau khi bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị

- Đảm bảo thời gian đúng tiến độ sửa chữa, bảo dưỡng thường kỳ theo kế hoạch xử lý nước của nhà máy

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Thống kê, sắp xếp, kế hoạch hóa

- Quan sát, kiểm tra

- Xác định, đánh giá

- Sử dụng dụng cụ

- Ngăn bao che, xây dựng

- Đối chiếu, chuẩn bị, lựa chọn

- Lập trình tự

- Ngắt nguồn điện

2. Kiến thức:

- Phương pháp thống kê

- Quản lý, tổ chức sửa chữa, bảo dưỡng trạm bơm thoát nước

- Quy trình kỹ thuật ngăn bao che khi sửa chữa, bảo dưỡng

- Thiết bị nâng của trạm bơm thoát nước

- Công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc của pa lăng                                                              - Kỹ thuật an toàn phòng cháy chữa cháy

- Quy phạm an toàn trong sửa chữa, bảo dưỡng trạm bơm thoát nước

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ toàn bộ công trình

- Bảng kế hoạch công tác của trạm bơm thoát nước

- Danh sách cán bộ công nhân viên của công ty

- Danh mục các chi tiết, thiết bị thay thế, sửa chữa, bảo dưỡng

- Kế hoạch sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn

- Máy tính, sổ tay,  bút,

- Dụng cụ đo kiểm tra, vật liệu bao che

- Trạm bơm thoát nước, mặt bằng sửa chữa, bảo dưỡng trạm bơm

- Thiết bị, bộ dụng cụ tháo lắp, dầu mỡ, giẻ lau, phễu, lưới lọc, dụng cụ thiết bị dự phòng, gỗ miếng kích cỡ các loại

- Cầu trục chạy điện, pa lăng kéo tay, tời, tó ba chân, xà beng

- Trạm biến áp, máy ngắt dầu, dao ngắt

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Độ chính xác khi sửa chữa bảo dưỡng thường kỳ | - So sánh đối chiếu với các chỉ số cho phép của thiết bị khi vận hành |
| - Kỹ năng điều chỉnh, sửa chữa, bảo dưỡng, chạy thử, ghi nhật ký sủa chữa | - Giám sát thao tác của người thực hiện với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ |
| - Kỹ năng sử dụng dụng cụ, thiết bị khi điều chỉnh, sửa chữa, bảo dưỡng | - Theo dõi thao động tác của người sử dụng dụng cụ, thiết bị và đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp | - Đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình về kĩ thụât an toàn và bảo hộ lao động |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức theo kế hoạch thoát nước của nhà máy |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG, TRẠM BƠM

THOÁT NƯỚC (Sửa chữa lớn)

Mã số Công việc: G4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Sau thời gian máy bơm làm việc tối đa không quá 4.000- 6.000 giờ phải tiến hành dừng máy đưa máy vào sửa chữa lớn. Công việc sửa chữa, bảo dưỡng trạm bơm thoát nước (Sửa chữa lớn) bao gồm các bước sau:

- Tháo rời máy, cụm chi tiết cần sửa chữa, bảo dưỡng

- Kiểm tra tình trạng hư hỏng, hao mòn

- Sửa chữa, bảo dưỡng

- Vận hành thử sau sửa chữa

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Trong thời gian máy bơm làm việc tối đa không quá 4.000- 6.000 giờ phải tiến hành dừng máy đưa máy vào sửa chữa lớn theo TCVN 5576-1991

- Thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa lớn đúng quy trình

- Khi tháo không làm hư hỏng các chi tiết, xếp đặt gọn gàng, đúng thứ tự

- Phát hiện đúng trình trạng hư hỏng, hao mòn của từng chi tiết cần sửa chữa

- Đo kiểm tra các thông số kỹ thuật của thiết bị cần hiệu chỉnh, thay thế chính xác

- Rửa sạch chi tiết bằng dầu,  tra dầu mỡ, hiệu chỉnh đúng kỹ thuật

- Sửa chữa, thay thế các chi tiết đã mòn quá để đảm bảo tính kinh tế và an toàn của máy cho đến lần sửa chữa sau

- Xác lập được đặc tính công tác thực tế của máy bơm, đo được độ hở thẳng đứng trong ổ bạc đỡ

- Đánh giá đúng chất lượng sau sửa chữa, hiệu chỉnh, bảo dưỡng

- Trước khi thử phải kiểm tra và hiệu chỉnh lại các thiết bị đo lường

- Sáng tạo, cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc

- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp đúng quy định

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Quan sát, kiểm tra, phát hiện

- Tháo lắp, sắp đặt, đo kiểm, đánh giá

- Lau, rửa, tra dầu mỡ

- Hiệu chỉnh, thay thế

- Mài, rà, lắp ráp

- Sử dụng dụng cụ tháo lắp

- Sử dụng thiết bị nâng

2. Kiến thức:

- Phương pháp tháo lắp chi tiết, thiết bị sửa chữa

- Kết cấu trạm bơm thoát nước

- Sơ đồ nguyên lý, cấu tạo máy bơm

- Trình tự kiểm tra chi tiết máy bơm

- Quy trình sửa chữa, bảo dưỡng lớn trạm bơm thoát nước

- Các đường đặc tính công tác của trạm bơm thoát nước

- Quy trình vận hành, chạy thử trạm bơm sau sửa chữa, bảo dưỡng lớn

- Quy phạm an toàn trong sửa chữa, bảo dưỡng trạm bơm thoát nước

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Thiết bị nâng chuyển, bộ dụng cụ tháo lắp

- Mặt bằng bảo dưỡng, sửa chữa lớn trạm bơm thoát nước

- Bảng quy trình tháo lắp máy bơm

- Bộ dụng cụ đo, kiểm tra, khay đựng dầu

- Sổ tay, bút,  nhật ký vận hành bơm

- Bộ dụng cụ tháo lắp, căn chỉnh

- Dầu, mỡ công nghiệp, giẻ lau sạch

- Trạm bơm thoát nước, tổ máy bơm

- Cầu dao điện, máy tính

- Bộ đàm, đồng hồ, thiết bị đo lường

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Độ chính xác khi sửa chữa lớn | - So sánh đối chiếu với các chỉ số cho phép của thiết bị khi vận hành thử |
| - Kỹ năng đo, kiểm tra, điều chỉnh, sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế chạy thử, ghi nhật ký sửa chữa | - Giám sát thao tác của người thực hiện với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình sửa chữa lớn |
| - Kỹ năng sử dụng dụng cụ, thiết bị khi điều chỉnh, sửa chữa lớn | - Theo dõi thao động tác của người sử dụng dụng cụ, thiết bị và đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình sửa chữa lớn |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp | - Đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình về kĩ thụât an toàn và bảo hộ lao động |
| - Sự hợp tác làm việc theo nhóm | - Quan sát quá trình thực hiện công việc so sánh với bảng nội quy làm việc theo nhóm |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức theo kế hoạch thoát nước của nhà máy |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: NGHIỆM THU- BÀN GIAO SAU SỬA CHỮA LỚN

Mã số Công việc: G5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Sau khi sửa chữa lớn các máy móc chính và công trình, trước khi đưa trạm bơm thoát nước sau sửa chữa vào vận hành phải được nghiệm thu- bàn giao. Trước hết phải tập hợp hồ sơ sửa chữa, bảo dưỡng trạm bơm, các đánh giá chất lượng sau sửa chữa, bảo dưỡng rồi lập biên bản bàn giao và ghi nhật ký lý lịch công trình..

- Tập hợp hồ sơ sửa chữa, bảo dưỡng trạm bơm

- Đánh giá chất lượng sau sửa chữa, bảo dưỡng

- Lập biên bản, bàn giao

- Ghi nhật ký lý lịch công trình

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Hồ sơ kỹ thuật ®Çy ®ñ, râ rµng không tẩy xóa

- Đúng biểu mẫu theo quy định

- Bám sát các tiêu chí đánh giá theo TCVN 5576-1991

- Đúng trình tự, nội dung đầy đủ, chính xác, rõ ràng, khách quan                                          - Có mặt đầy đủ ban nghiệm thu                                                                                            - Không bỏ sót các mục quy định phải ghi trong lý lịch công trình                                      - Thông tin nhận xét về chất lượng sửa chữa, bảo dưỡng, rõ ràng, chính xác

- Sáng tạo, cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Tập hợp tài liệu

- Phân tích dữ liệu

- Đánh giá chất lượng

- Tổng hợp báo cáo

- Lập biên bản

- Bàn giao sử dụng

- Giao tiếp

- Ghi chép biên bản

- Xử lý thông tin

2. Kiến thức:

- Phương pháp tháo lắp chi tiết, thiết bị sửa chữa

- Kết cấu trạm bơm thoát nước

- Sơ đồ nguyên lý, cấu tạo máy bơm

- Trình tự kiểm tra chi tiết máy bơm

- Quy trình sửa chữa, bảo dưỡng lớn trạm bơm thoát nước

- Các đường đặc tính công tác của trạm bơm thoát nước

- Quy trình vận hành, chạy thử trạm bơm sau sửa chữa, bảo dưỡng lớn

- Quy phạm an toàn trong sửa chữa, bảo dưỡng trạm bơm thoát nước

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Thiết bị nâng chuyển, bộ dụng cụ tháo lắp

- Mặt bằng bảo dưỡng, sửa chữa lớn trạm bơm thoát nước

- Bảng quy trình tháo lắp máy bơm

- Bộ dụng cụ đo, kiểm tra, khay đựng dầu

- Sổ tay, bút,  nhật ký vận hành bơm thoát nước

- Bộ dụng cụ tháo lắp, căn chỉnh

- Dầu, mỡ công nghiệp, giẻ lau sạch

- Trạm bơm thoát nước, tổ máy bơm

- Cầu dao điện

- Bộ đàm, đồng hồ

- Máy tính

- Thiết bị đo lường

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Độ chuẩn xác của các văn bản, biểu mẫu, tài liệu, số liệu | - Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với mẫu văn bản, hướng dẫn theo quy định hiện hành |
| - Nghiệm thu- bàn giao đúng quy trình | - Giám sát, theo dõi quá trình nghiệm thu- bàn giao đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình nghiệm thu- bàn giao |
| - Kỹ năng lập biên bản, bàn giao | - Thông qua nội dung, mức độ chính xác của người thực hiện và đối chiếu với tiêu chuẩn thực hiện |
| - Đảm bảo đủ thông tin ghi trong nhật ký và chất lượng sau sửa chữa trạm bơm | - Giám sát, kiểm tra việc ghi chép, đánh giá đối chiếu với tiêu chuẩn vận hành trạm bơm thoát nước |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh thời gian thực tế với thời gian định mức 4 giờ/ 1tổ máy |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: BÀN GIAO CA

Mã số Công việc: H1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Người giao, nhận ca cùng nhau quan sát trực tiếp các bộ phận của trạm xử lý nước thải, kiểm chứng nội dung sổ giao ca, sổ nhật ký so với thực tế. Người hành nghề cần phải thực hiện được các bước sau:

- Giao nhận trực tiếp

- Kiểm tra sổ giao ca

- Xử lý sự cố thông thường

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Quan sát trực tiếp đúng tình trạng làm việc trạm xử lý nước thải theo chỉ dẫn cụ thể của ca trước

- Đối chiếu chính xác các số liệu kỹ thuật trạm xử lý nước thải theo tiêu chuẩn

- Đưa ra đúng các nội dung còn thiếu, chưa phù hợp ghi trong sổ giao ca vận hành trạm xử lý nước thải

- Xử lý đúng các sự cố trạm xử lý nước thải theo đúng qui định

- Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đánh giá

- Kiểm tra, đối chiếu, so sánh

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị

- Xử lý, phát hiện

- Tổng hợp, ghi chép

- Kết hợp, giao tiếp

2. Kiến thức

- Phương pháp giao nhận ca vận hành trạm xử lý nước thải

- Nhiệm vụ cơ bản của người vận hành trạm xử lý nước thải

- Phương pháp kiểm tra sổ giao ca vận hành trạm xử lý nước thải

- Phương pháp xử lý sự cố khi vận hành trạm xử lý nước thải

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Sổ giao ca

- Bảng qui trình vận hành

- Nguyên vật liệu

- Thiết bị, dụng cụ đo kiểm tra

- Máy tính, bút, sổ tay, sổ nhật ký

- Dây chuyền xử lý nước sạch

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng giao nhận ca khi thực hiện công việc bàn giao ca vận hành trạm xử lý nước thải | - Theo dõi quá trình giao nhận ca của người thực hiện so với yêu cầu của nhà máy xử lý nước thải |
| - Sự chính xác trong việc giao nhận ca về các thông số kỹ thuật của các bộ vận trạm xử lý nước thải | - Giám sát kết quả của người thực hiện so với yêu cầu vận hành trạm xử lý nước thải |
| - Kỹ năng: Quan sát, kiểm tra, đối chiếu, sử dụng, phát hiện, xử lý, tổng hợp, đánh giá, kết hơp, giao tiếp | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui trình bàn giao ca trực |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: VẬN HÀNH KIỂM TRA HỆ THỐNG ĐIỆN

TRƯỚC KHI VẬN HÀNH HỆ THỐNG

Mã số Công việc:  H2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Kiểm tra hệ thống điện trước khi vận hành hệ thống là công việc hết sức quan trọng trong vận hành trạm xử lý nước thải. Người hành nghề cần phải thực hiện được các bước sau:

- Đóng cầu dao tổng kiểm tra điện cho toàn bộ hệ thống

- Đóng điện lần lượt kiểm tra hoạt động từng thiết bị của hệ thống

- Đóng điện cho các máy hoạt động theo chế độ tự động, chế độ đóng mở bằng tay

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Bảo hộ lao động đúng quy định

- Đóng cầu dao điện đúng quy trình, tình trạng điện trong hệ thống đúng điện áp và đủ pha

- Đóng điện cho từng thiết bị các thiết bị đã sẵn sàng làm việc theo yêu cầu

- Bơm tự động hoạt động theo mực nước trong giếng thu. Ngừng hoạt động khi mực nước dưới 1m, khi mực nước cao hơn 1m bơm tự động làm việc

- Xác định chính xác chế độ bơm nước (Hoạt động hay ngừng) và bơm châm hóa chất

- Thực hiện đúng tác phong công nghiệp và an toàn điện

- Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, kiểm tra

- Sử dụng thiết bị

- Đóng, mở cầu dao

- Ghi chép

2. Kiến thức

- Nguyên lý làm việc của hệ thống xử lý nước thải

- Cấu tạo, chức năng làm việc của các công trình thiết bị dùng điện

- Phương pháp vận hành hệ thống, các sự cố xảy ra trong vận hành cách khắc phục

- Qui phạm an toàn khi vận hành hệ thống xử lý nước thải

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Trung tâm điều khiển hệ thống

- Thiết bị, dụng cụ văn phòng

- Sổ vận hành, bộ đàm

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng thực hiện qui trình đóng điện kiểm tra hệ thống | - Theo dõi quá trình thực hiện đóng điện kiểm tra của người thực hiện so với yêu cầu về điện của trạm xử lý nước thải |
| - Sự chuẩn xác trong quá trình đóng điện kiểm tra | - Giám sát kết quả của người thực hiện so với yêu cầu kỹ thuật vận hành đóng điện kiểm tra |
| - Kỹ năng: Quan sát, kiểm tra, đóng điện, ghi chép, đánh giá | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc so sánh với qui trình kiểm tra hệ thống trước khi vận hành |
| - An toàn điện | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn điện TCVN 5308- 91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức của nhà máy |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: KIỂM TRA CÁC VAN TRƯỚC KHI

VẬN HÀNH HỆ THỐNG

Mã số Công việc:  H3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Kiểm tra các van trước khi vận hành hệ thống là công việc rất cần thiết không thể bỏ qua trong vận hành trạm xử lý nước thải. Người hành nghề cần phải thực hiện được các bước sau:

- Kiểm tra các van khí

- Kiểm tra các van xả bùn

- Kiểm tra mở van hoàn lưu

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Bảo hộ lao động đúng quy định

- Van xả khí đúng vị trí đã chỉnh (Tại vạch sơn) để đảm bảo khí được phân phối đều đến các ngăn trong thiết bị

- Van xả bùn phải ở vị trí đóng khi không xả bùn, ở vị trí mở khi xả bùn

-  Mở van hoàn lưu về bể cân bằng 41/2 vòng đảm bảo lượng nước xử lý theo tiêu chuẩn là 24m3/h hay 500m3/ ngày

- Xác định lưu lượng nước thải trong hệ thống xử lý bằng cách đo mực nước trên vách ngăn của mương đo lưu lượng

- Thực hiện đúng tác phong công nghiệp và an toàn lao động

- Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, kiểm tra

- Sử dụng thiết bị

- Đóng, mở van

- Ghi chép

2. Kiến thức

- Nguyên lý làm việc của hệ thống xử lý nước thải

- Cấu tạo, chức năng làm việc của các công trình thiết bị đường ống, van trong hệ thống

- Phương pháp vận hành hệ thống, các sự cố xảy ra trong vận hành cách khắc phục

- Qui phạm an toàn khi vận hành hệ thống xử lý nước thải

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Trung tâm điều khiển hệ thống

- Thiết bị, dụng cụ văn phòng

- Thiết bị đường ống, van…

- Sổ vận hành

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng thực hiện qui trình đóng, mở van | - Theo dõi quá trình thực hiện đóng , mở các van của người thực hiện so với yêu cầu về lưu lượng nước, bùn của trạm xử lý nước thải |
| - Sự chuẩn xác trong quá trình đóng, mở các van | - Giám sát kết quả của người thực hiện so với yêu cầu kỹ thuật vận hành đóng mở các van |
| - Kỹ năng: Quan sát, kiểm tra, đóng, mở các van, ghi chép, đánh giá | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc so sánh với qui trình đóng, mở các van của hệ thống trước khi vận hành |
| - An toàn lao động | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn theo TCVN 5308- 91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức của nhà máy |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: VẬN HÀNH PHA CHẾ HÓA CHẤT

Mã số Công việc:  H4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Vận hành các thiết bị pha chế hóa chất trạm xử lý nước thải, để châm tỉ lệ định lượng hóa chất cho xử lý nước thải; theo dõi vận hành, ghi sổ nhật ký vận hành; xử lý được các sự cố đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.  Người hành nghề cần phải thực hiện được các bước sau:

- Điều chỉnh van điều khiển định lượng Chlorine

- Kiểm tra tủ điều khiển trong trạm Chlorine

- Châm Chlorine khử trùng nước thải

- Theo dõi vận hành

- Xử lý sự cố

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Điều chỉnh đúng hàm lượng Chlorine châm khử trùng nước thải, đúng tỉ lệ theo phiếu chỉ thị của phòng sinh hóa

- Điều chỉnh thành thạo van điều khiển định lượng Chlorine bằng tay theo sơ đồ cấu tạo nguyên lý của van

- Quan sát chính xác đèn báo sáng hiển thị đúng vị trí chạy hoặc tắt của máy bơm và van theo sơ đồ nguyên lý hoạt động của tủ điều khiển trong trạm Chlorine

- Xác định chính xác công tắc ở vị trí (Man) để khởi động bơm châm Chlorine xử lý nước thải và công tắc ở vị trí (Auto) để khởi động bơm châm Chlorine khử trùng, theo sơ đồ nguyên lý hoạt động của tủ điều khiển trong trạm Chlorine

- Châm Chlorine vào nước thải đúng trình tự, đủ hàm lượng, đúng thời gian theo thiết kế

- Khởi động hoặc dừng châm Chlorine đúng trình tự theo yêu cầu vận hành

- Ghi sổ vận hành phải đầy đủ, chi tiết, chính xác lưu lượng Chlorine độ rung, tiếng ồn của bơm định lượng

- Thông báo kịp thời hàm lượng Chlorine đã điều chỉnh và độ ồn của máy bơm đã hết bằng bộ đàm

- Hợp tác làm có hiệu quả

- Thực hiện đúng tác phong công nghiệp và vệ sinh công nghiệp

- Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, kiểm tra

- Sử dụng thiết bị

- Điều chỉnh, xác định

- Đóng, mở van

- Vận hành thiết bị khuấy

- Theo dõi, xử lý

- Tổng hợp, ghi chép

2. Kiến thức

- Phương pháp vận hành châm Chlorine

- Nguyên lý làm việc của trạm định lượng Chlorine

- Cấu tạo nguyên lý làm việc của van điều chỉnh Chlorine

- Qui phạm an toàn khi vận hành trạm định lượng Chlorine

- Phương pháp kiểm tra, bảo quản trạm định lượng Chlorine

- Biện pháp xử lý sự cố thông thường khi vận hành trạm định lượng Chlorine

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Thiết bị khuấy, dụng cụ đong hóa chất, nước Ja ven (Dung dịch NAOCL)  nồng độ Chlorine hoạt tính 6% ; bột Chlorine dạng hạt nồng độ hoạt tính 6,0- 6,5%

- Sổ vận hành, bảng quy trình vận hành, bộ đàm

- Trạm định lượng Chlorine

- Nước sạch

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng thực hiện qui trinh vận hành trạm định lượng Chlorine xử lý nước thải | - Theo dõi quá trình vận hành trạm định lượng Chlorine trạm xử lý nước thải của người thực hiện so với yêu cầu xử lý nước thải theo tiêu chuẩn: Với nước Ja ven nồng độ 6% sử dụng trực tiếp, liều lượng Chlorine sử dụng là 3-5 mg/1 lít nước thải; Pha chế Chlorine dạng bột cho máy khuấy làm việc 60 phút để tạo thành dung dịch đều |
| - Sự chuẩn xác trong quá trình vận hành trạm định lượng Chlorine xử lý nước thải | - Giám sát kết quả của người thực hiện so với yêu cầu kỹ thuật vận hành trạm định lượng Chlorine xử lý nước thải |
| - Kỹ năng: Quan sát, vận hành, sử dụng, phát hiện, xử lý, đóng, mở, điều chỉnh, ghi chép, kiểm tra, đánh giá, thông báo | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc vận hành trạm định lượng Chlorine xử lý nước thải đối chiếu với quy trình vận hành pha chế hóa chất |
| - An toàn trong việc vận hành trạm định lượng Chlorine xử lý nước thải | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc vận hành trạm định lượng Chlorine xử lý nước thải, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức theo ca vận hành trạm xử lý nước thải |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: VẬN HÀNH KHỞI ĐỘNG HỆ THỐNG XỬ LÝ

Mã số Công việc:  H5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Vận hành khởi động hệ thống xử lý là công việc đưa nước thải, vào xử lý và phải thực hiện trước khi vận hành hệ thống chính thức. Người hành nghề cần phải thực hiện được các bước sau:

- Vận hành khởi động máy bơm giếng thu nước thải vào thiết bị xử lý

- Vận hành khởi động máy thổi khí

- Vận hành khởi động thiết bị hóa chất

- Theo dõi vận hành quá trình khởi động

- Xử lý sự cố

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khởi động hệ thống xử lý đúng quy trình

- Khởi động máy bơm nước thải vào bể điều hòa và các thiết bị phải được  thực hiện bằng tay

- Khởi động máy thổi khí kịp thời đúng thời điểm, từ từ tránh đóng, mở van đột ngột gây xáo trộn tầng giá thể để việc khuấy trộn nước thải + ôxy và quá trình xử lý sinh học diễn ra bình thường

- Chỉnh van khí chính xác để lượng khí đều giữa các ngăn của thiết bị và đủ cho phản ứng

- Xác định chính xác chỉ số ôxy trong nước (DO) trong các ngăn phản ứng của thiết bị, chỉ số DO hoạt động bình thường là 1-2mg/1lit

- Khởi động thiết bị bơm hóa chất đúng định lượng cho phép đủ khử trùng nước thải

- Quá trình khởi động chỉ hoàn tất khi chất lượng nước thải đạt yêu cầu và ổn định

- Vận hành khởi động hệ thống liên tục 24/24 không được ngưng trệ quá 2h

- Ghi sổ vận hành phải đầy đủ, chi tiết, chính xác

- Hợp tác làm việc theo nhóm có hiệu quả

- Sáng tạo, cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc

- Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp đúng quy định

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, kiểm tra

- Sử dụng thiết bị

- Điều chỉnh, xác định

- Vận hành, khởi động

- Đóng, mở van

- Theo dõi, xử lý

- Tổng hợp, ghi chép

2. Kiến thức

- Phương pháp vận hành trạm định lượng hóa chất

- Nguyên lý làm việc của trạm định lượng hóa chất

- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy thổi khí

- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của các bể xử lý

- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của bơm nước thải

- Qui phạm an toàn khi vận hành thiết bị hóa chất

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Thiết bị, dụng cụ vận hành

- Máy bơm nước thải

- Máy thổi khí

- Bơm hóa chất

- Sổ vận hành, bộ đàm

- Trạm xử lý nước thải 500 m3/h

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Vận hành khởi động hệ thống đúng qui trình | - Theo dõi quá trình vận hành khởi động hệ thống của người thực hiện so với quy trình vận hành khởi động hệ thống |
| - Sự chuẩn xác trong quá trình vận hành khởi động hệ thống | - Giám sát kết quả của người thực hiện so với yêu cầu kỹ thuật vận hành khởi động hệ thống |
| - Kỹ năng: Quan sát, vận hành, sử dụng, phát hiện, xử lý, vận hành, điều chỉnh, ghi chép, kiểm tra, khởi động thành thạo | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc vận hành khởi động hệ thống so với quy trình vận hành khởi động hệ thống |
| - An toàn trong việc vận hành trạm định lượng gia ven xử lý nước thải | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc vận hành khởi động hệ thống đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức theo ca vận hành khởi động trạm xử lý nước thải - Vận hành khởi động hệ thống liên tục không được ngưng trệ quá 2h - Thời gian khởi động hệ thống bằng phương pháp sinh học thời gian là 30-60 ngày |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: VẬN HÀNH HỆ THỐNG

Mã số Công việc:  H6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Vận hành hệ thống là công việc vận hành liên tục sau khi vận hành khởi động hệ thống xử lý kết thúc. Người hành nghề cần phải thực hiện được các bước sau:

- Theo dõi vận hành

- Kiểm tra theo dõi chỉ số các đồng hồ

- Vận hành máy bơm phá bọt trên bề mặt thiết bị xử lý

- Vận hành mở van xả bùn, xả đáy bồn trộn hóa chất

- Hút bùn dư trong ngăn chứa bùn

- Vận hành hệ thống gián đoạn

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Vận hành hệ thống xử lý đúng quy trình

- Vận hành máy bơm nước thải vào bể điều hòa và các thiết bị phải được  thực hiện bằng tay

- Vận hành máy thổi khí kịp thời đúng thời điểm, từ từ tránh đóng, mở van đột ngột gây xáo trộn tầng giá thể để việc khuấy trộn nước thải + ôxy và quá trình xử lý sinh học diễn ra bình thường

- Chỉnh van khí chính xác để lượng khí đều giữa các ngăn của thiết bị và đủ cho phản ứng

- Xác định chính xác chỉ số ôxy trong nước (DO) trong các ngăn phản ứng của thiết bị, chỉ số DO hoạt động bình thường là 1-2mg/1lit

- Vận hành thiết bị bơm hóa chất đúng định lượng cho phép đủ khử trùng nước thải

- Quá trình vận hành hoàn thiện khi chất lượng nước thải đạt yêu cầu và ổn định

- Vận hành hệ thống liên tục 24/24 không được ngưng trệ quá 2h

- Ghi sổ vận hành phải đầy đủ, chi tiết, chính xác

- Hợp tác làm việc theo nhóm có hiệu quả

- Sáng tạo, cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc

- Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp đúng quy định

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, kiểm tra

- Sử dụng thiết bị

- Điều chỉnh, xác định

- Vận hành, đóng, mở van

- Theo dõi, xử lý

- Tổng hợp, ghi chép

2. Kiến thức

- Nguyên lý cấu tạo, hoạt động của hệ thống xử lý nước thải

- Phương pháp vận hành trạm xử lý nước thải

- Qui phạm an toàn khi vận hành trạm xử lý nước thải

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Thiết bị, dụng cụ vận hành

- Sổ vận hành, bộ đàm

- Trạm xử lý nước thải 500 m3/h

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Vận hành hệ thống đúng qui trình | - Theo dõi quá trình vận hành khởi động hệ thống của người thực hiện so với quy trình vận hành hệ thống |
| - Sự chuẩn xác trong quá trình vận hành hệ thống | - Giám sát kết quả của người thực hiện so với yêu cầu kỹ thuật vận hành hệ thống |
| - Kỹ năng: Quan sát, vận hành, sử dụng, phát hiện, xử lý, vận hành, điều chỉnh, ghi chép, kiểm tra. | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc vận hành khởi động hệ thống so với quy trình vận hành hệ thống |
| - Sự hợp tác làm việc theo nhóm | - Quan sát quá trình thực hiện công việc so sánh với bảng nội quy làm việc theo nhóm |
| - An toàn trong việc vận hành trạm định lượng gia ven xử lý nước thải | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc vận hành hệ thống đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức theo ca vận hành khởi động trạm xử lý nước thải - Vận hành hệ thống liên tục không được ngưng trệ quá 2h |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI

Mã số Công việc:  H7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Kiểm tra chất lượng nước thải là công việc được tiến hành trước khi xả nước thải đã xử lý ra nguồn tiếp nhận. Người hành nghề cần phải thực hiện được các bước sau:

- Xác định vị trí lấy mẫu nước

- Lấy mẫu nước

- Phân tích mẫu nước

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Mặc bảo hộ lao động đúng quy định

- Xác định vị trí lây mẫu nước chuẩn xác

- Lấy mẫu đủ thể tích, bảo quản mẫu đảm bảo nhiệt độ theo quy định

- Thực hiện thời gian bảo quản đến khi phân tích trong phạm vi cho phép

- Phân tích các chỉ tiêu nước thải theo đúng tiêu chuẩn “TCVN 599–1995, TCVN 5945–1995”

- Ghi sổ nhật ký phải đầy đủ, chi tiết, chính xác

- Sáng tạo, cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc

- Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp đúng quy định

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, kiểm tra

- Lấy mẫu

- Điều chỉnh, xác định

- Bảo quản phân tích

- Theo dõi, xử lý

- Tổng hợp, ghi chép

2. Kiến thức

- Quy trình lấy mẫu và bảo quản mẫu nước

- Phương pháp phân tích, thí nghiệm mẫu nước

- Kỹ thuật an toàn trong phòng thí nghiệm

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Trang bị bảo hộ lao động

- Lịch lấy mẫu

- Dụng cụ thí nghiệm, phân tích

- Bình thủy tinh mấu nước

- Chai thủy tinh, chất tẩy rửa dầu mỡ

- Chai nhựa 02 lít, sào Inox

- Hộp đá lạnh, hóa chất bảo quản khác

- Sổ ghi dữ liệu

- Phòng thí nghiệm phân tích mẫu

- Trạm xử lý nước thải 500 m3/h

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự chuẩn xác trong quá trình lấy mẫu mước | - Theo dõi quá trình lấy mẫu nước của người thực hiện so với quy trình lấy mẫu + vị trí lấy mẫu đầu ra bể lắng, đầu vào bể điều hòa + Thể tích mẫu 02 lít, nhiệt độ bảo quản 2-50c + Thời gian bảo quản không quá 24 h + Chu kỳ lấy mẫu tuần/ lần (giai đoạn khởi động) + Chu kỳ lấy mẫu tháng/ lần (giai đoạn ổn định) |
| - Kỹ năng phân tích mẫu nước | - Giám sát kết quả của người thực hiện so với tiêu chuẩn “TCVN 599–1995, TCVN 5945–1995” |
| - An toàn trong lao động | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện phân tích mẫu đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong phòng thí nghiệm |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức phân tích trong phòng thí nghiệm. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: QUẢN LÝ HỒ SƠ, TÀI LIỆU KỸ THUẬT

Mã số Công việc:  I1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Các quyết định, các bản vẽ kỹ thuật, thuyết minh kỹ thuật thường xuyên bổ sung các tài liệu trong quá trình sử dụng trạm xử lý nước thải. Lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng. Người hành nghề cần phải thực hiện các bước sau:

- Nhận hồ sơ, tài liệu kỹ thuật

- Bảo quản hồ sơ, tài liệu kỹ thuật

- Lưu trữ thường xuyên các văn bản tài liệu

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Xác định đúng các loại hồ sơ, tài liệu kỹ thuật trạm xử lý nước thải đủ số lượng, đúng chủng loại, còn nguyên vẹn không tẩy xóa theo tiêu chuẩn thiết kế

- Các tài liệu được phân loại đúng theo nhóm, đánh số, sắp xếp tài liệu đúng theo thứ tự, gọn gàng, ngăn nắp, khoa học

- Giao nhận thường xuyên các văn bản, tài liệu kỹ thuật trạm xử lý nước thải phải đủ số lượng, đúng chủng loại, còn nguyên vẹn không tẩy xóa và sắp đặt tài liệu đúng vị trí

- Cẩn thận, tỉ mỉ, bảo quản nghiêm túc

- Thực hiện đúng tác phong văn phòng và lưu trữ hồ sơ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, theo dõi

- Kiểm tra, đối chiếu

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị

- Phối kết hợp, giao tiếp

- Tổng hợp, ghi chép

2. Kiến thức

- Phương pháp giao nhận hồ sơ, tài liệu kỹ thuật

- Phương pháp bảo quản, lưu trữ hồ sơ, tài liệu kỹ thuật

- Kiểm tra, phân loại hồ sơ, tài liệu kỹ thuật

- Phương pháp trao đổi đồng nghiệp

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các văn bản, tài liệu kỹ thuật trạm xử lý nước thải

- Thiết bị, dụng cụ văn phòng

- Tủ đựng văn bản, tài liệu kỹ thuật

- Máy tính, bút, sổ tay

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng quản lý hồ sơ, tài liệu kỹ thuật trạm xử lý nước thải | - Theo dõi quá trình thực hiện quản lý hồ sơ, tài liệu kỹ thuật của người làm so với thực tế công việc |
| - Sự chính xác trong khi quản lý hồ sơ, tài liệu kỹ thuật trạm xử lý nước thải | - Giám sát kết quả của người thực hiện quản lý hồ sơ, tài liệu kỹ thuật trạm xử lý nước thải so với yêu cầu kỹ thuật đạt được |
| - Kỹ năng: Quan sát, kiểm tra, đối chiếu, sử dụng, phối kết hợp, xếp sắp, tổng hợp, ghi chép, bảo quản | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui trình và qui phạm quản lý hồ sơ |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH

Mã số Công việc:  I2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Nghiệm thu công trình là công việc kiểm tra, bàn giao công trình xử lý đã xây, lắp hoàn thiện của tiểu ban nghiệm thu. Người nghiệm thu cần phải thực hiện các bước sau:

- Kiểm tra công trình với thiết kế

- Kiểm tra số lượng quy cách lắp đặt các thiết bị và dự trữ

- Kiểm tra chất lượng thi công

- Bàn giao công trình

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- So sánh công trình thực tế có đúng với thiết kế đã được duyệt

- Xác định chính xác số lượng, quy cách các thiết bị lắp đặt theo thực tế

- Kiểm tra chất lượng thi công bằng nước sạch sự dò rỉ của công trình, kiểm tra sự hoạt động các thiết bị, cao độ, độ dốc tự chảy

- Phải kiểm tra đủ các biên bản, chứng từ các công trình ngầm

- Quản lý công trình xử lý tiến hành đúng theo quy trình “ Quản lý kỹ thuật các hệ thống cấp thoát nước”

- Sáng tạo, cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, so sánh

- Kiểm tra, đối chiếu

- Hợp tác, giao tiếp

- Tổng hợp, ghi chép

- Lập biên bản

2. Kiến thức

- Nghiệm thu bàn giao, hoàn công công trình xây dựng

- Quản lý kỹ thuật các hệ thống cấp thoát nước

- Quy tắc quy phạm nghiệm thu công trình

- Phương pháp trao đổi đồng nghiệp

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Hồ sơ, nhật ký công trình

- Các văn bản, tài liệu kỹ thuật trạm xử lý nước thải

- Thiết bị, dụng cụ văn phòng

- Mẫu biên bản nghiệm thu

- Máy tính, bút, sổ tay

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng kiểm tra, đánh giá công trình được nghiệm thu | - Theo dõi quá trình thực hiện kiểm tra, thẩm định, đánh giá công trình của người thực hiện so với theo tiêu chuẩn thiết kế công trình |
| - Sự chính xác trong công tác nghiệm thu công trình | - Giám sát kết quả của người thực hiện công tác nghiệm thu công trình so với quy trình nghiệm thu công trình |
| - Kỹ năng: Quan sát, kiểm tra, đối chiếu, lập biên bản, tổng hợp, ghi chép thành thạo | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với biên bản tổng hợp mẫu |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: LẬP KẾ HOẠCH SỬA CHỮA TRẠM

XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Mã số công việc:  I3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Thu thập các số liệu kỹ thuật bằng cách kiểm chứng với thực tế, so sánh với tiêu chuẩn thiết kế. Xác định số lượng, mức độ hư hỏng của thiết bị. Người hành nghề cần phải thực hiện được các bước sau:

- Thu thập số liệu kỹ thuật

- Xử lý số liệu kỹ thuật

- Lập tài liệu sửa chữa, bảo dưỡng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Lựa chọn tổng hợp đúng các thông số kỹ thuật trạm xử lý nước thải theo bản vẽ thiết kế và theo sổ nhật ký quản lý, vận hành

- Xác định đúng mức độ hư hỏng, thời gian định kỳ sửa chữa của thiết bị trạm xử lý nước thải, theo tiêu chuẩn thiết kế

- Đưa ra đúng các biện pháp sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị trạm xử lý nước thải tối ưu nhất

- Lập đúng bảng kế hoạch, bảng liệt kê vật liệu, dụng cụ, thiết bị, bảng thuyết minh đặc tính kỹ thuật theo đúng qui định

- Lập được bảng tổng hợp báo cáo, phải rõ ràng, chính xác, đúng fom mẫu theo qui định của cơ quan, nhà máy xử lý nước thải

- Sáng tạo, cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, thu thập

- Kiểm tra, đối chiếu, so sánh

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị

- Xử lý, phát hiện

- Tổng hợp, ghi chép

- Lập bảng tài liệu

2. Kiến thức

- Phương pháp thu thập số liệu kỹ thuật trạm xử lý nước thải

- Các thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị trạm xử lý nước thải

- Phương pháp lập biện pháp sửa chữa thiết bị trạm xử lý nước thải

- Phương pháp lập kế hoạch sửa chữa thiết bị trạm xử lý nước thải

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các văn bản, tài liệu kỹ thuật

- Bản vẽ hoàn công, bản vẽ thiết kế

- Thiết bị, dụng cụ đo kiểm tra

- Máy tính, bút, sổ tay, sổ nhật ký

- Trạm xử lý nước thải

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng tổng hợp và xử lý số liệu khi thực hiện công việc lập kế hoạch sửa chữa thiết bị | - Theo dõi quá trình tổng hợp và xử lý số liệu của người thực hiện so với yêu cầu của trạm xử lý nước thải |
| - Sự chính xác trong khi lập nội dung các biểu mẫu sửa chữa thiết bị trạm xử lý nước thải | - Giám sát kết quả của người thực hiện so với yêu cầu kỹ thuật quản lý của trạm xử lý nước thải |
| - Kỹ năng: Quan sát, kiểm tra, đối chiếu, sử dụng, phát hiện, xử lý, tổng hợp, ghi chép, lập bảng biểu mẫu | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui trình lập kế hoạch duy tu bảo dưỡng trạm xử lý nước thải |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: QUẢN LÝ HÓA CHẤT

Mã số Công việc: I4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Hóa chất phải được nghiệm thu, bảo quản đúng theo qui trình, qui phạm, để đảm bảo an toàn cho người thực hiện công việc. Khi pha chế dung dịch hóa chất phải tuân thủ đúng theo chỉ dẫn của nhà sản xuất. Dung dịch hóa chất được phân phối đúng kỹ thuật, đảm bảo cung cấp liên tục và an toàn. Người hành nghề cần phải thực hiện được các bước sau:

- Nghiệm thu bảo quản hóa chất

- Pha chế dung dịch hóa chất

- Châm dung dịch hóa chất

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Hóa chất nhập kho phải có lý lịch của nhà sản xuất

- Nghiệm thu hóa chất đúng qui trình, qui tắc, bốc dỡ, xếp sắp hóa chất đúng qui phạm an toàn và bảo quản hóa chất đúng pháp lệnh đã ban hành

- Pha chế hóa chất đúng qui trình theo chỉ dẫn riêng của từng loại hóa chất

- Lượng hóa chất xuất kho đúng theo từng ca, pha chế hóa chất phải bằng các thiết bị chuyên dùng, đủ bảo hộ chuyên dùng, đủ ánh sáng nơi pha chế hóa chất theo tiêu chuẩn quy định

- Bộ phận phân phối hóa chất phải được làm bằng vật liệu chống ăn mòn cao, tốc độ chảy của hóa chất trong ống dẫn đúng theo tiêu chuẩn thiết kế, phải có  đủ dung dịch hóa chất dự phòng

- Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc

- Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp đúng quy định

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, theo dõi

- Kiểm tra, đối chiếu

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị

- Phối kết hợp

- Tổng hợp, ghi chép

- Châm dung dịch, vận chuyển

- Bảo quản

2. Kiến thức

- Phương pháp pha chế hóa chất xử lý nước thải

- Tính chất lý hóa của hóa chất xử lý nước thải

- Phương pháp sử dụng bảo hộ khi bảo quản hóa chất

- Phương pháp bảo quản hóa chất xử lý nước thải

- Phương pháp phân phối hóa chất xử lý nước thải

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Hóa chất: Clo, sô đa

- Thiết bị, dụng cụ pha chế hóa chất

- Dụng cụ, thiết bị bảo quản hóa chất

- Nhà chứa hóa chất

- Bộ đàm, bảo hộ chuyên dùng

- Trạm xử lý nước thải

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng nghiệm thu, bảo quản, quản lý hóa chất của trạm xử lý nước thải | - Theo dõi quá trình quản lý hóa chất của người thực hiện so với qui định của, nhà máy xử lý nước thải |
| - Sự chuẩn xác trong quá trình pha chế, bảo quản, vận chuyển hóa chất xử lý nước thải | - Giám sát kết quả của người thực hiện quản lý hóa chất xử lý nước thải theo tiêu chuẩn quy định |
| - Kỹ năng: Quan sát, kiểm tra, đối chiếu, sử dụng, phối kết hợp, phân phối, tổng hợp, ghi chép, bảo quản | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui trình quản lý hóa chất |
| - An toàn cho quá trình quản lý hóa chất của trạm xử lý nước thải | - Theo dõi quá trình quản lý hóa chất của người thực hiện công việc, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định trong bảng kiểm tiêu chuẩn về an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: KIỂM TRA THEO DÕI CHẾ ĐỘ LÀM

VIỆC CỦA CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ

Mã số Công việc:  I5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Kiểm tra theo dõi chế độ làm việc của các công trình xử lý là công việc khi trạm xử lý đi vào hoạt động phải kiểm tra, theo dõi điều chỉnh chế độ làm việc của từng công trình để hiệu quả xử lý của trạm là cao nhất. Người hành nghề cần phải thực hiện được các bước sau:

- Kiểm tra, điều chỉnh chế độ làm việc của từng công trình

- Theo dõi tình trạng kỹ thuật của các công trình xử lý

- Ghi sổ nhật ký, lập hồ sơ công trình

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện theo đúng quy trình vận hành của các công trình xử lý

- Các chỉ tiêu công tác của các công trình xử lý hàng ngày phải được ghi chép đầy đủ đúng mẫu

- Ghi các chỉ số của các công trình xử lý đúng theo chu kỳ hoạt động

- Thường xuyên theo dõi tình trạng kỹ thuật hiện tại của của các công trình xử lý

- Có đủ hóa chất,  dụng cụ, thiết bị dự phòng

- Thường xuyên theo dõi các quá trình công nghệ xử lý các công trình

- Phát hiện kịp thời các sự cố kỹ thuật của các công trình xử lý trong quá trình vận hành

- Thiết lập được hồ sơ hướng dẫn quản lý các công trình xử lý

- Sáng tạo, cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp đúng quy định

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Tổng hợp dữ liệu

- Ghi nhật ký, quản lý

- Theo dõi

- Phát hiện các sự cố

- Kiểm tra, thiết lập

- Dừng hoạt động các bể

2. Kiến thức

- Quản lý, vận hành trạm xử lý nước thải

- Phương pháp ghi nhật ký quản lý kỹ thuật trạm xử lý nước thải

- Các chỉ tiêu cơ bản, các tiêu chuẩn kỹ thuật trạm xử lý nước thải

- Quy trình quản lý các công trình xử lý nước thải

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Sổ ghi nhật ký

- Bút, biểu mẫu

- Bảng theo dõi quản lý hàng ngày

- Trạm xử lý nước thải

- Các công trình xử lý

- Nhật ký quản lý, vận hành

- Bản hướng dẫn vận hành của nhà máy chế tạo                                                                           - Các dụng cụ, thiết bị dự phòng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng ghi sổ nhật ký vận hành các công trình xử lý chính xác | - Theo dõi quá trình ghi sổ nhật ký đối chiếu với mẫu và các chỉ số thực tế |
| - Tình trạng kỹ thuật của các công trình xử lý | - Giám sát, theo dõi quá trình quan sát của người làm đối chiếu với các chỉ tiêu của các công trình xử lý và chỉ dẫn của thiết kế |
| - Quản lý, vận hành các công trình xử lý đúng quy trình | - Giám sát, theo dõi quá trình quản lý của người vận hành đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình quản lý các công trình xử lý TCVN 5576- 1991 |
| - An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp | - Đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình về kĩ thụât an toàn và bảo hộ lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: KIỂM TRA PHÁT HIỆN SỰ CỐ VẬN HÀNH

Mã số Công việc: I6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Kiểm tra phát hiện sự cố là công việc thường xuyên của người quản lý, vận hành. Khi xảy ra sự cố phải lập tức dừng máy, thiết bị, kiểm tra, tìm nguyên nhân và có biện pháp sửa chữa kịp thời. Kết quả kiểm tra phát hiện được ghi vào sổ nhật ký. Người hành nghề cần phải thực hiện được các bước sau:

- Kiểm tra phát hiện sự cố

- Ngừng hoạt động các công trình xử lý khi có sự cố

- Ghi sổ nhật ký

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng quy trình kiểm tra phát hiện không bỏ sót sự cố

- Phát hiện chính xác sự cố quá tải của các công trình xử lý

- Kiểm tra phát hiện được lượng nước thải chảy vào quá lớn

- Thường xuyên theo dõi tình trạng kỹ thuật hiện tại của các công trình, thiết bị xử lý như nguồn điện đột ngột bị ngắt, một vài công trình bị ngập, các thiết bị vận hành không êm phát ra tiếng kêu lạ

- Kịp thời chấn chỉnh các vi phạm quy tắc quản lý trạm xử lý

- Báo cáo lên cơ quan cấp trên các sự cố không tự xử lý được

- Ghi sổ sách chính xác kịp thời sửa chữa sai sót

- Tổ chức tốt cho công nhân học tập nâng cao năng lực quản lý

- Tổng hợp báo cáo lên ban quản lý công trình đúng lịch quy định

- Sáng tạo, cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

1. Kỹ năng

- Kiểm tra

- Phát hiện

- Tổ chức

- Báo cáo

- Đánh giá

- Ghi nhật ký công trình

2. Kiến thức

- Vận hành trạm xử lý nước thải

- Trình tự kiểm tra các công trình xử lý

- Một số hỏng hóc thường gặp và biện pháp khắc phục khi quản lý trạm xử lý nước thải

- An toàn lao động trong vận hành, quản lý nhà máy xử lý nước thải

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Trạm xử lý nước thải

- Lịch trực ca

- Các công trình xử lý

- Bảng quy trình xử lý sự cố và biện pháp khắc phục

- Đèn pin

- Sổ bàn giao ca

- Dụng cụ đo, kiểm tra

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng phát hiện sự cố kịp thời | - Kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu cần thiết của người theo dõi vận hành các công trình xử lý |
| - Dừng hoạt động công trình xử lý khẩn cấp đúng quy định | Quan sát, theo dõi thao động tác của người vận hành và đối chiếu với quy định dừng máy khẩn cấp |
| - Kỹ năng điều chỉnh, xử lý sự cố | - Giám sát thao tác của người thực hiện với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình xử lý sự cố |
| - Kỹ năng sử dụng dụng cụ kiểm tra, phát hiện sự cố | - Theo dõi thao động tác của người sử dụng dụng cụ và đối chiếu với tiêu chuẩn thực hiện |
| - Đánh giá tình trạng công trình, thiết bị xử lý | - Quan sát, theo dõi các công trình xử lý hoạt động so sánh các chỉ số làm việc thực tế sau khắc phục sự cố với tiêu chuẩn quy định theo TCXD 76-1979 |
| - Thời gian thực hiện hợp lý | - So sánh thời gian thực hiện với thời gian trực ca theo quy định |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: QUẢN LÝ ĐỘ BỀN CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Mã số Công việc: I7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lập kế hoạch theo dõi độ bền của công trình xử lý níc thải. Đo độ lún công trình so với cột mốc chuẩn. quan sát thường xuyên tình trạng của công trình, ghi đầy đủ nội dung theo fom mẫu qui định. Người hành nghề cần phải thực hiện được các bước sau:

- Lập kế hoạch kiểm tra công trình

- Theo dõi tình trạng công trình

- Ghi nhật ký

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Lập biểu đồ kiểm tra định kỳ chính xác về độ bền của công trình xử lý níc thải, theo tiêu chuẩn thiết kế

- Phát hiện đúng, kịp thời các hiện tượng nứt, lún, các hư hỏng của công trình xử lý níc thải so với tiêu chuẩn thiết kế

- Đo đúng độ lún móng của công trình so với cột mốc chuẩn theo tiêu chuẩn quy định

- Theo dõi chính xác sự thay đổi địa chất, nhiệt độ, độ ẩm của công trình xử lý níc thải theo đúng tiêu chuẩn

- Nội dung sổ nhật ký phải ghi đầy đủ, rõ ràng, chính xác, đúng fom mẫu, đặt đúng nơi qui định

- Sáng tạo, cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, theo dõi

- Đo, đối chiếu

- Phối kết hợp

- Tổng hợp, ghi chép

- Quản lý, bảo quản

2. Kiến thức

- Phương pháp lập biếu đồ quản lý độ bền của công trình xử lý níc thải

- Phương pháp đo độ lún móng của công trình xử lý níc thải

- Phương pháp theo dõi sự thay đổi địa chất, nhiệt độ, độ ẩm của công trình xử lý níc thải

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tài liêu kỹ thuật thiết kế

- Dụng cụ, thiết bị đo kiểm tra

- Bộ đàm, sổ tay

- Thiết bị văn phòng

- Công trình xử lý níc thải

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng quản lý độ bền của công trình xö lý níc thải | - Theo dõi quá trình quản lý độ bền của công trình xö lý níc thải của người thực hiện so với độ bền của công trình xö lý đã được kiểm định |
| - Sự chuẩn xác trong quá trình quản lý độ bền của công trình xö lý níc thải | - Giám sát kết quả của người thực hiện quản lý độ bền của công trình xö lý níc thải so với thực tế |
| - Kỹ năng: Quan sát, kiểm tra, đối chiếu, sử dụng, phối kết hợp, giám sát, tổng hợp, ghi chép, bảo quản | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với quy trình quản lý độ bền công trình |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: TỔNG HỢP BÁO CÁO

Mã số Công việc: I8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Tổng hợp số liệu kỹ thuật theo sổ nhật ký, so sánh với tiêu chuẩn thiết kế. Phát hiện được những hư hỏng của trạm xử lý níc thải. Lập được các số liệu báo cáo, đệ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Người hành nghề cần phải thực hiện được các bước sau:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và sổ nhật ký

- Lập số liệu báo cáo

- Trình duyệt báo cáo

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Lựa chọn đúng tài liệu thiết kế, sổ bàn giao ca, sổ nhật ký của trạm xử lý níc thải

- Tổng hợp đúng số liệu kỹ thuật về chế độ làm việc, mức sửa chữa hư hỏng của trạm xử lý níc thải  theo tiêu chuẩn thiết kế

- Lập chính xác các số liệu kỹ thuật cần báo cáo về chất lượng xö lý níc thải, công suất, các chỉ tiêu kinh tế, thực trạng hoạt động của trạm xử lý níc thải theo tiêu chuẩn TCVN 5945-2005

- Nội dung văn bản báo cáo phải ghi đầy đủ, rõ ràng, chính xác, đúng fom mẫu theo quy định

- Trình duyệt đúng cấp có thẩm quyền, lấy đúng dấu, lưu trữ văn bản đúng qui định của cơ quan

- Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc

- Thực hiện đúng tác phong làm việc công nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Nghiên cứu, tổng hợp

- So sánh, đối chiếu

- Kiểm tra, lập văn bản

- Trình duyệt, lưu trữ

- Báo cáo, giao tiếp

2. Kiến thức

- Phương pháp tổng hợp số liệu kỹ thuật của trạm xử lý níc thải

- Phương pháp lập số liệu kỹ thuật trạm xử lý níc thải

- Phương pháp trình duyệt báo cáo

- Phương pháp lưu trữ các văn bản, báo cáo

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tài liêu kỹ thuật thiết kế

- Sổ bàn giao ca, sổ nhật ký

- Thiết bị văn phòng

- Các văn bản báo cáo

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng tổng hợp báo cáo về tình trạng hoạt động, lập số liệu kỹ thuật, mức hư hỏng, chỉ tiêu kinh tế của trạm xö lý níc thải | - Theo dõi quá trình tổng hợp báo cáo tình trạng hoạt động của trạm xö lý níc thải của người thực hiện so với thực tế công việc |
| - Sự chuẩn xác trong quá trình tổng hợp số liệu kỹ thuật, tình trạng hoạt động của trạm xö lý níc thải | - Giám sát kết quả của người thực hiện tổng hợp báo cáo tình trạng hoạt động của trạm xö lý níc thải so yêu cầu của bản báo cáo mẫu |
| - Kỹ năng: Nghiên cứu, tổng hợp, so sánh, đối chiếu, kiểm tra, lập văn bản, trình duyệt, lưu trữ, báo cáo, giao tiếp | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc tổng hợp báo cáo, đối chiếu với quy trình thực hiện làm báo cáo |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SỬA CHỮA

BẢO TRÌ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Mã số Công việc: J1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Xử lý số liệu các văn bản, tài liệu kỹ thuật. Chuẩn bị  các điều kiện để sửa chữa, bảo dưỡng trạm xử lý nước thải. Người hành nghề cần phải thực hiện được các bước sau:

- Nghiên cứu văn bản, tài liệu sửa chữa

- Chuẩn bị điều kiện sửa chữa

- Xử lý các điều kiện phát sinh

- Kiểm tra trước khi tiến hành sửa chữa

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Xác định đúng số lượng, mức độ hư hỏng của thiết bị trạm xử lý nước thải cần sửa chữa theo văn bản, tài liệu sửa chữa đã được cấp thẩm quyền phê duyệt

- Quan sát trực tiếp tình trạng làm việc của các thiết bị trạm xử lý nước thải theo chỉ dẫn cụ thể thực tế

- Chuẩn bị đủ nhân lực, đúng các loại bậc thợ, đủ số lượng vật tư, dụng cụ thiết bị, đúng chủng loại, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng trạm xử lý nước thải

- Kiểm soát các sự cố kỹ thuật phức tạp, vật tư, thiết bị không đúng chủng loại, theo đúng qui định hiện hành

- Đối chiếu đúng các thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị trạm xử lý nước thải theo tiêu chuẩn thiết kế

- Hợp tác làm việc theo nhóm có hiệu quả

- Sáng tạo, cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đánh giá

- Kiểm tra, đối chiếu, so sánh

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị

- Xử lý, phát hiện

- Tổng hợp, ghi chép

2. Kiến thức

- Phương pháp xử lý các văn bản, tài liệu sửa chữa trạm xử lý nước thải

- Phương pháp tổ chức sửa chữa trạm xử lý nước thải

- Qui định chung về sửa chữa trạm xử lý nước thải

- Phương pháp kiểm tra vật tư, thiết bị sửa chữa trạm xử lý nước thải

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các văn bản, tài liệu kỹ thuật

- Vật tư. thiết bị sửa chữa

- Thiết bị, dụng cụ đo kiểm tra

- Máy tính, bút, sổ tay, sổ nhật ký

- Trạm xử lý nước thải

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng thực hiện kế hoạch, lập tiến độ, chuẩn bị điều kiện để sửa chữa các thiết bị trên trạm xử lý nước thải | - Theo dõi quá trình thực hiện kế hoạch sửa chữa trạm xử lý nước thải, của người thực hiện so với kế hoạch đã duyệt y |
| - Sự chuẩn xác trong quá trình thực hiện kế hoạch sửa chữa, xác định mức độ hư hỏng các thiết bị trên trạm xử lý nước thải | - Giám sát kết quả của người thực hiện so với yêu cầu kỹ thuật của trạm xử lý nước thải |
| - Kỹ năng: Quan sát, kiểm tra, đối chiếu, sử dụng, phát hiện, xử lý, tổng hợp, đánh giá thành thạo | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui trình triển khai sửa chữa bảo trì công trình, thiết bị |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: SỬA CHỮA BẢO TRÌ MÁY THỔI KHÍ

Mã số công việc: J2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Sau một thời gian làm việc nhất định máy thổi khí phải được sửa chữa bảo trì theo đúng định kỳ. Người hành nghề cần phải thực hiện được các bước sau:

- Xác định mực nhớt của máy

- Xả nhớt và làm sạch  hộp chứa dầu (Caste)

- Làm sạch buồng nén, ống hút

- Kiểm tra các bộ phận cơ khí

- Vận hành thử, xử lý xự cố

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Mặc bảo hộ lao động đúng quy định

- Sửa chữa, bảo trì máy thổi khí đúng quy trình

- Theo dõi thường xuyên mực nhớt và chu kỳ thay nhớt theo tiêu chuẩn: 200 giờ/ 1lần đối với máy mới đổ lần đầu; 2000 giờ/1lần đối với các lần sau

- Kiểm tra nhớt khi máy đã dừng hoạt động. Quan sát mực nhớt đúng khi mức nhớt chạm vạch đỏ tấm kính mắt thăm hoặc que thăm dầu

- Làm sạch buồng nén, ống hút 1tuần một lần bằng máy nén khí

- Kiểm ra các bộ phận cơ khí theo đúng định kỳ thời gian 6 tháng/ lần

- Điều chỉnh sửa chữa các bộ phận chi tiết máy bị rơ mòn hoặc bị nới lỏng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cho phép

- Hợp tác làm việc theo nhóm có hiệu quả

- Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc

- Thực hiện tác phong công nghiệp và vệ sinh công nghiệp đúng quy định

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, kiểm tra

- Sử dụng thiết bị

- Tháo, lắp thiết bị

- Căn chỉnh, bảo trì, làm sạch

- Tổ chức, thực hiện, hợp tác

- Phát hiện, khắc phục

2. Kiến thức

- Sơ đồ nguyên lý cấu tạo máy nén khí

- Các loại máy nén khí

- Qui trình tháo, lắp bảo trì máy nén khí

- Qui phạm an toàn khi sử dụng máy nén khí

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Lịch kế hoạch sửa chữa bảo trì của nhà máy

- Máy nén khí

- Bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí

- Dầu nhớt tiêu chuẩn

- Các chi tiết thay thế

- Nguồn điện

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng kiểm tra bộ phận bôi trơn của máy | - Theo dõi quá trình thực hiện quan sát kiểm tra thao tác của người thực hiện so với chu kỳ thay nhớt, kế hoạch bảo trì của nhà máy, mắt dầu, que thăm dầu |
| - Kỹ năng: Làm sạch buồng hút, ống hút, điều chỉnh xử lý sự cố | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc so với qui trình sửa chữa bảo trì, lịch sửa chữa bảo trì định kỳ và yêu cầu kỹ thuật |
| - An toàn lao động | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định trong bảng kiểm tiêu chuẩn về an toàn lao động |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức của đơn vị |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: SỬA CHỮA BẢO TRÌ MÁY BƠM,

MÁY LÀM THOÁNG

Mã số công việc: J3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Sau một thời gian làm việc nhất định máy bơm, máy làm thoáng phải được sửa chữa bảo trì theo đúng định kỳ. Người hành nghề cần phải thực hiện được các bước sau:

- Tháo rời thân bơm và các bộ phận, chi tiết

- Kiểm tra, vệ sinh làm sạch

- Sửa chữa chi tiết

- Thay thế chi tiết

- Lắp hoàn thiện bơm, sơn lại vỏ buồng gối đỡ

- Vận hành thử, báo cáo sửa chữa

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Mặc bảo hộ lao động đúng quy định

- Sửa chữa, bảo trì máy bơm đúng quy trình

- Tháo bơm đặt bộ phận chi tiết đúng thứ tự không làm hỏng các chi tiết bộ phận liên quan

- Kiểm tra phát hiện chính xác các vết nứt và độ mòn, độ cong của trục, bánh công tác

- Làm sạch vỏ, bánh công tác, buồng gối đỡ bằng máy phun cát hoặc chổi sắt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Sửa chữa, nắn và đánh bóng trục bị cong. Độ cong của trục không vượt quá 0,05mm, quét phủ lớp keo Belzona và cân bằng bánh công tác

- Phát hiện thay thế các bộ phận, chi tiết máy bị hỏng phù hợp, chất lượng

- Lắp hoàn thiện bơm, sơn lại vỏ buồng gối đỡ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Vận hành thử đúng trình tự, báo cáo sửa chữa trung thực

- Hợp tác làm việc theo nhóm có hiệu quả

- Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc

- Thực hiện tác phong công nghiệp và vệ sinh công nghiệp đúng quy định

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, kiểm tra, phát hiện

- Sử dụng cụ, thiết bị

- Tháo, lắp , làm sạch, nắn đánh bóng

- Căn chỉnh, cân bằng, thay thế, sơn

- Tổ chức, thực hiện, hợp tác

- Vận hành thử, viết báo cáo

2. Kiến thức

- Sơ đồ nguyên lý cấu tạo máy bơm

- Các loại máy bơm

- Qui trình tháo, lắp bảo trì máy bơm, máy làm thoáng

- Qui phạm an toàn khi sử dụng máy phun cát, phun bi

- Tiêu chuẩn máy bơm, máy làm thoáng

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Lịch kế hoạch sửa chữa bảo trì của nhà máy

- Máy bơm, máy làm thoáng

- Bộ dụng cụ tháo lắp, kiểm tra cơ khí

- Máy phun cát, chổi sắt, sơn, keo, dầu hỏa, xăng…

- Các chi tiết thay thế (vòng làm kín chịu mài mòn, ống lót trục, vòng bi, vòng cách vòng bi, gioăng làm kín…)

- Mặt bằng sửa chữa bảo trì

- Nguồn điện, khay, giẻ lau

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Độ chính xác của các chi tiết sau sửa chữa bảo trì | - Quan sát và so sánh với chi tiết mẫu - Sử dụng thước đo, ke góc, khối V, đồng hồ so đo kiểm trục bơm - Đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật của chi tiết |
| - Khả năng tháo rời chi tiết, lắp ráp hoàn thiện | - Theo dõi quá trình thực hiện quan tháo rời, lắp hoàn thiện của người thực hiện so với bảng trình tự thực hiện tháo lắp máy bơm |
| - Kỹ năng: Làm sạch, sửa chữa, thay thế, vận hành thử | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc so với qui trình sửa chữa bảo trì, lịch sửa chữa bảo trì định kỳ và yêu cầu kỹ thuật |
| - An toàn lao động | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định trong bảng kiểm tiêu chuẩn về an toàn lao động |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức của đơn vị |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: BẢO TRÌ CÁC BỂ XỬ LÝ

Mã số Công việc: J4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Sau thời gian làm việc nhất định theo định kỳ phải bảo trì một số các bể xử lý. Người hành nghề cần phải thực hiện được các bước sau:

- Dừng hoạt động của bể

- Xả nước trong bể

- Rửa sạch bể

- Đưa bể trở lại hoạt động

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Mặc bảo hộ lao động đúng quy định

- Dừng hoạt động bể đúng qui trình theo tiêu chuẩn thiết kế thời gian không quá 24h

- Đóng được van nước đầu vào bể đảm bảo kín hoàn toàn theo tiêu chuẩn thiết kế

- Van xả nước rửa phải được mở hoàn toàn và thành bể cọ sạch đúng yêu cầu kỹ thuật

- Rửa bể bằng nước sạch đúng áp suất đẩy hết cặn bùn trong bể ra ngoài

- Các bể đã được rửa sạch, đưa các bể trở lại hoạt động đúng qui trình, van nước đầu vào được mở hoàn toàn, van xả cặn đóng hoàn toàn theo tiêu chuẩn thiết kế

- Thông báo kịp thời bằng bộ đàm đúng lưu lượng nước các bể đã điều chỉnh theo tiêu chuẩn thiết kế

- Ghi sổ bảo dưỡng, sửa chữa phải đầy đủ, chi tiết, chính xác về nội dung rửa bể, đúng fom mẫu theo quy định

- Hợp tác làm việc theo nhóm có hiệu quả

- Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc

- Thực hiện tác phong công nghiệp và vệ sinh công nghiệp đúng quy định

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, kiểm tra

- Sử dụng thiết bị

- Vận hành thiết bị

- Điều chỉnh, xác định

- Đóng, mở van

- Theo dõi, xử lý

- Thông báo, ghi chép

2. Kiến thức

- Phương pháp vận hành thiết bị rửa bể

- Phương pháp vệ sinh làm sạch bể  xử lý nước thải theo định kỳ

- Qui phạm an toàn khi vận hành rửa bể

- Phương pháp kiểm tra, bảo quản rửa bể

- Biện pháp xử lý sự cố thông thường khi rửa bể

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Thiết bị, dụng cụ rửa bể, vớt rác

- Máy thổi khí, máy bơm nước sạch

- Tủ điều khiển

- Nguồn nước sạch, nguồn điện

- Các bể xử lý nước sạch

- Thiết bị, dụng cụ văn phòng

- Sổ sửa chữa, bộ đàm

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng vệ sinh, làm sạch các bể xử lý nước thải theo định kỳ | - Theo dõi quá trình thực hiện rửa bể của người làm so với bể chuẩn |
| - Sự thanh thạo trong quá trình vận hành làm vệ sinh rửa bể xử lý nước thải | - Giám sát kết quả của người thực hiện so với yêu cầu kỹ thuật của vận hành rửa bể |
| - Kỹ năng: Quan sát, vận hành, sử dụng, phát hiện, xử lý, đóng, mở, điều chỉnh, kiểm tra, đánh giá, thông báo, ghi chép | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc vận hành rửa bể, đối chiếu với qui trình bảo trì bể xử lý |
| - An toàn trong việc vận hành rửa bể xử lý nước thải theo định ký | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc vận hành rửa bể, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn, theo tiêu chuẩn TCVN 66:1991 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức từ 1- 2 giờ cho một lần rửa bể theo định kỳ |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: BẢO TRÌ CÁC THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Mã số Công việc:  J5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Các thiết bị xử lý nước thải sau thời gian làm việc nhất định phải được bảo trì theo đúng định kỳ. Người hành nghề cần phải thực hiện được các bước sau:

- Kiểm tra làm vệ sinh và sơn bên ngoài thiết bị

- Xịt rửa cặn bám trên bề mặt thiết bị

- Xả các van bùn, thông tắc ống của thiết bị

- Xả sạch bùn và chứa đầy nước sạch

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Mặc bảo hộ lao động đúng quy định

- Nhận dạng đúng thiết bị cần bảo trì theo kế hoạch đã duyệt

- Kiểm tra làm vệ sinh và sơn bên ngoài thiết bị đúng định kỳ 2-3 năm

- Sử dụng các dụng cụ thiết bị làm sạch thành thạo

- Làm sạch thiết bị đúng qui trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

- Xịt rửa cặn bám trên bề mặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Vận hành xả các van bùn, thông tắc ống đúng quy trình

- Đổ đầy thiết bị bằng nước sạch khi thiết bị ngừng làm việc quá 10 ngày

- Báo cáo sửa chữa bảo trì chính xác, trung thực

- Hợp tác làm việc theo nhóm có hiệu quả

- Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc

- Thực hiện tác phong công nghiệp và vệ sinh công nghiệp đúng quy định

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, kiểm tra

- Sử dụng thiết bị

- Xịt rửa, làm sạch

- Đóng, mở van

- Thông rửa

- Bảo dưỡng

2. Kiến thức

- Phương pháp bảo trì các thiết bị xử lý nước thải

- Qui phạm an toàn khi sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị

- Phương pháp kiểm tra, bảo quản các thiết bị xử lý nước thải

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Trạng bị bảo hộ lao động

- Máy bơm nước, máy nén khí

- Sơn, dụng cụ sơn và làm sạch bề mặt

- Que thông tắc, Clê ống

- Nước sạch

- Máy hút bùn dư

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng bảo dưỡng các thiết bị xử lý nước thải theo kế hoạch | - Theo dõi quá trình thực hiện bảo dưỡng thiết bị xử lý nước thải của người thực hiện so với thiết bị xử lý mẫu |
| - Sự thanh thạo trong quá trình bảo dưỡng các thiết bị xử lý nước thải | - Giám sát kết quả của người thực hiện so với yêu cầu kỹ thuật của bảo dưỡng thiết bị đang sử dụng tại đơn vị |
| - Kỹ năng: Quan sát, kiểm tra, sử dụng, tra dầu, phát hiện, xử lý, đóng mở, điều hành, kết hợp, kiểm tra, đánh giá | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc bảo dưỡng thiết bị, đối chiếu với qui trình và qui phạm bảo trì các thiết bị xử lý nước thải |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ bảo dưỡng các thiết bị xử lý nước thải | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc bảo dưỡng thiết bị, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức theo bảng tiến độ thời gian đã lập |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: BẢO TRÌ THIẾT BỊ PHA CHẾ HÓA CHẤT

Mã số Công việc:  J6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Các thiết bị pha chế hóa chất sau thời gian làm việc nhất định phải được bảo trì theo đúng định kỳ. Người hành nghề cần phải thực hiện được các bước sau:

- Kiểm tra và rửa sạch đầu bơm

- Thông tắc van hút, ống hút

- Thay thế màng bơm bị rách

- Rửa sạch, lau khô đầu khuấy

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Mặc bảo hộ lao động đúng quy định

- Nhận dạng đúng thiết bị cần bảo trì theo kế hoạch đã duyệt

- Kiểm tra làm vệ sinh bên ngoài thiết bị đúng định kỳ

- Làm sạch thiết bị đúng qui trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

- Vận hành van hút, thông tắc ống hút đúng quy trình

- Báo cáo sửa chữa bảo trì chính xác, trung thực

- Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc

- Thực hiện tác phong công nghiệp và vệ sinh công nghiệp đúng quy định

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, kiểm tra

- Sử dụng thiết bị

- Xịt rửa, làm sạch

- Đóng, mở van

- Thông rửa

- Bảo dưỡng

2. Kiến thức

- Phương pháp bảo trì các thiết bị pha chế hóa chất

- Qui phạm an toàn khi bảo trì bảo dưỡng  thiết bị pha chế hóa chất

- Phương pháp kiểm tra, bảo quản các thiết bị thiết bị pha chế hóa chất

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Trạng bị bảo hộ lao động

- Máy bơm hóa chất, máy nén khí

- Dụng cụ làm sạch bề mặt

- Que thông tắc, Clê ống

- Nước sạch, giẻ lau

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng bảo trì các thiết bị pha chế hóa chất theo kế hoạch | - Theo dõi quá trình thực hiện bảo trì thiết bị pha chế hóa chất của người thực hiện so với thiết bị pha chế hóa chất mẫu |
| - Sự thanh thạo trong quá trình bảo dưỡng thiết bị pha chế hóa chất | - Giám sát kết quả của người thực hiện so với yêu cầu kỹ thuật của bảo dưỡng thiết bị của trạm xử lý |
| - Kỹ năng: Quan sát, kiểm tra, sử dụng, tra dầu, phát hiện, xử lý, đóng mở, điều hành, kết hợp, kiểm tra, đánh giá | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc bảo dưỡng thiết bị, đối chiếu với qui trình và qui phạm bảo trì thiết bị pha chế hóa chất |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ bảo dưỡng thiết bị pha chế hóa chất | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc bảo dưỡng thiết bị, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức theo bảng tiến độ thời gian đã lập |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: SỬA CHỮA ỐNG CÔNG NGHỆ

TRONG CÔNG TRÌNH XỬ LÝ

Mã số Công việc:  J7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Kiểm tra chính xác các đoạn ống công nghệ cần sửa chữa thay thế. chuẩn bị vật tư để sửa chữa thay thế. Tháo lắp sửa chữa thay thế ống công nghệ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Người hành nghề cần phải thực hiện được các bước sau:

- Kiểm tra ống công nghệ cần thay thế

- Nhận vật tư thay thế

- Tháo ống công nghệ cũ

- Sửa chữa thay thế ống công nghệ mới

- Kiểm tra ống công nghệ sau khi thay thế

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Nhận dạng đúng ống công nghệ trạm xử lý nước thải cần thay thế

- Xác định đúng mức độ hư hỏng của ống công nghệ cần thay thế

- Nhận đủ số lượng, đúng chủng loại vật tư, ống công nghệ, đảm bảo thông số kỹ thuật theo thiết kế

- Tháo ống công nghệ cũ đúng qui trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

- Sửa chữa, thay thế ống công nghệ mới đúng qui trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

- Mứcđộ làm việc của ống công nghệ sau khi sửa chữa thay thế phải đảm bảo kín, chụi được áp suất theo tiêu chuẩn thiết kế

- Kiểm tra được tình trạng làm việc của trạm xử lý nước thải đúng theo tiêu chuẩn quy định

- Báo cáo sửa chữa bảo trì chính xác, trung thực

- Hợp tác làm việc theo nhóm có hiệu quả

- Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc

- Thực hiện tác phong công nghiệp và vệ sinh công nghiệp đúng quy định

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, kiểm tra

- Sử dụng thiết bị

- Tháo, lắp ống công nghệ

- Sửa chữa, thay thế

- Vận hành thử

- Tổ chức, kết hợp

- Tổng hợp, đánh giá

2. Kiến thức

- Phương pháp lựa chọn ống công nghệ

- Phương pháp sửa chữa thay thế ống công nghệ xử lý nước thải

- Qui phạm an toàn khi sửa chữa, thay thế ống công nghệ

- Phương pháp tháo lắp ống công nghệ xử lý nước thải

- Phương pháp nghiệm thu, bảo quản ống công nghệ xử lý nước thải

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Ống công nghệ, vật tư thay thế

- Thiết bị, dụng cụ thi công

- Trạm xử lý nước thải

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng sửa chữa thay thế ống công nghệ xử lý nước thải theo kế hoạch | - Theo dõi quá trình thực hiện sửa chữa ống công nghệ xử lý nước thải của người thực hiện so với cụm ống công nghệ mẫu |
| - Sự thành thạo trong quá trình sửa chữa ống công nghệ xử lý nước thải theo định kỳ | - Giám sát kết quả của người thực hiện so với quy trình thay thế ống công nghệ |
| - Kỹ năng: Quan sát, kiểm tra, sử dụng, tháo lắp, phát hiện, xử lý, vận hành thử, tổ chức, kết hợp, tổ hợp, đánh giá | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui trình và qui phạm sửa chữa cụm ống công nghệ |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ sửa chữa ống công nghệ trạm xử lý nước thải | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức theo bảng tiến độ thời gian đã lập |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: BÀN GIAO CA

Mã số Công việc: K1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Người giao nhận ca cùng nhau quan sát trực tiếp công trình thoát nước, kiểm chứng nội dung sổ giao ca, sổ nhật ký so với thực tế. Người giao nhận ca cùng nhau phối kết hợp xử lý các sự cố theo qui định hiện hành. Người hành nghề cần phải thực hiện được các bước sau:

- Giao nhận trực tiếp

- Kiểm tra sổ giao ca

- Xử lý sự cố

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Quan sát trực tiếp đúng tình trạng làm việc công trình thoát nước theo chỉ dẫn cụ thể của ca trước

- Đối chiếu chính xác mức độ làm việc của công trình thoát nước,  theo tiêu chuẩn quy định

- Đưa ra đúng các nội dung còn thiếu, chưa phù hợp ghi trong sổ giao ca quản lý công trình thoát nước

- Xử lý đúng các sự cố công trình thoát nước theo đúng qui trình

- Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đánh giá

- Kiểm tra, đối chiếu, so sánh

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị

- Xử lý, phát hiện

- Tổng hợp, ghi chép

2. Kiến thức

- Phương pháp giao nhận ca trực quản lý công trình thoát nước

- Nhiệm vụ cơ bản của người quản lý công trình thoát nước

- Phương pháp kiểm tra sổ giao ca, sổ nhật ký công trình thoát nước

- Phương pháp xử lý sự cố công trình thoát nước

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Sổ giao ca

- Các tài liệu, văn bản

- Thiết bị, dụng cụ đo kiểm tra

- Máy tính, bút, sổ tay, sổ nhật ký

- Công trình thoát nước

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng giao nhận ca khi thực hiện công việc bàn giao ca quản lý công trình thoát nước | - Theo dõi quá trình giao nhận ca của người trực so với thực tế |
| - Sự chính xác trong khi kiểm tra, đánh giá tình trạng làm việc công trình thoát nước | - Giám sát kết quả của người thực hiện so với yêu cầu kỹ thuật của công trình thoát nước đang sử dụng |
| - Kỹ năng: Quan sát, kiểm tra, đối chiếu, sử dụng, phát hiện, xử lý, tổng hợp, đánh giá | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui trình bàn giao ca trực |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: QUẢN LÝ NGUỒN NƯỚC THOÁT

Mã số Công việc:  K2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Thực hiện các biện pháp kiểm tra, theo dõi nguồn nước thoát công nghiệp và thoát nước tập trung. Người hành nghề cần phải thực hiện được các bước sau:

- Kiểm tra nguồn nước thoát

- Theo dõi nguồn nước thoát

- Ghi nhật ký nguồn nước thoát

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự kiểm tra nguồn nước thoát

- Phát hiện chính xác độ ô nhiểm nguồn nước thoát

- Theo dõi chính xác chế độ địa chất nguồn nước thoát   theo thiết kế

- Xác định chính xác mực nước nguồn thoát nước theo biểu đồ

- Ghi đầy đủ nội dung nhật ký, phải rõ ràng, chính xác, đúng fom mẫu theo qui định

- Tổ chức được công việc kiểm tra địa chất nguồn nước thoát theo nhóm có hiệu quả

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, theo dõi

- Kiểm tra, đối chiếu

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị

- Phối kết hợp, ra hiệu lệnh

- Tổng hợp, ghi chép

2. Kiến thức

- Phương pháp kiểm tra nguồn thoát nước

- Tính chất nguồn thoát nước công nghiệp và thoát nước tập trung

- Đặc điểm, phân loại nguồn thoát nước

- Phương pháp bảo vệ nguồn thoát nước

- Phương pháp ghi nhật ký

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các bản vẽ và tài liệu kỹ thuật nguồn thoát nước

- Thiết bị, dụng cụ đo mực nước thoát

- Máy tính, bút, sổ tay

- Bộ đàm

- Nguồn thoát nước công nghiệp và thoát nước tập trung

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng phối kết hợp và điều hành khi thực hiện công việc quản lý về nguồn thoát nước | - Theo dõi quá trình phối kết hợp và điều hành của người thực hiện so với thực tế công việc |
| - Sự chính xác trong khi quan sát, đọc, ghi số liệu về chế độ địa chất của nguồn thoát nước công nghiệp, thoát nước tập trung | - Giám sát kết quả của người thực hiện đọc, ghi số liệu mực nước thoát so với bản tổng hợp và nhật ký quản lý |
| - Kỹ năng: Quan sát, kiểm tra, đối chiếu, sử dụng, phối kết hợp, điều hành, tổng hợp, ghi chép nhật ký | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui trình quản lý nguồn nước thoát |
| - An toàn lao động cho người khi làm việc với nguồn thoát nước | - Theo dõi quá trình quản lý của người thực hiện công việc, đối chiếu với quy phạm kỹ thuật an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC CÔNG NGHIỆP

Mã số Công việc: K3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Kiểm tra chế độ làm việc của các bộ phận, thiết bị trên công trình thoát nước đang sử dụng. Lưu trữ các số liệu kỹ thuật, so sánh kết quả kiểm tra với tiêu chuẩn thiết kế. Từ đó tổng hợp, báo cáo với cấp có thẩn quyền. Người hành nghề cần phải thực hiện được các bước sau:

- Kiểm tra thường xuyên

- Quản lý kỹ thuật

- Lập báo cáo

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Theo dõi chính xác chế độ làm việc của song lưới chắn rác, ống gom nước thải, thiết bị báo mực nước, an toàn, rác, dầu

- Quản lý các văn bản, tài liệu kỹ thuật công trình thoát nước công nghiệp đúng quy trình

- Theo dõi chính xác chế độ địa chất của công trình thu nước thải công nghiệp theo mùa mưa

- Xác định chính xác vận tốc dòng chảy nước thải trong ống gom V0,8 -1,0m/s

- Lập được bảng tổng hợp báo cáo, phải rõ ràng, chính xác, đúng fom mẫu	- Tổ chức được công việc kiểm tra địa chất của công trình thoát nước công nghiệp theo nhóm có hiệu quả

- Sáng tạo, cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, theo dõi

- Kiểm tra, đối chiếu

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị

- Phối kết hợp, ra hiệu lệnh

- Tổng hợp, ghi chép

- Lập báo cáo

2. Kiến thức

- Phương pháp kiểm tra công trình thoát nước công nghiệp

- Tiêu chí cơ bản thoát nước công nghiệp

- Đặc điểm, phân loại công trình thoát nước công nghiệp

- Phương pháp bảo vệ công trình thoát nước công nghiệp

- Phương pháp lập báo cáo trình duyệt

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các văn bản, tài liệu kỹ thuật công trình thoát nước công nghiệp

- Thiết bị, dụng cụ đo mực nước thoát nước công nghiệp

- Dụng cụ lấy mẫu nước

- Máy tính, bút, sổ tay

- Bộ đàm

- Công trình thoát nước công nghiệp

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng phối kết hợp và điều hành khi thực hiện công việc quản lý về công trình thoát nước công nghiệp | - Theo dõi quá trình phối kết hợp và điều hành của người thực hiện so với thực tế |
| - Sự chính xác trong khi quan sát, đọc, ghi số liệu về chế độ địa chất của công trình thoát nước công nghiệp đang sử dụng | - Giám sát kết quả của người thực hiện đọc, ghi số liệu mực nước của công trình thoát nước công nghiệp đang sử dụng theo đúng yêu cầu đạt được trong quy trình |
| - Kỹ năng: Quan sát, kiểm tra, đối chiếu, sử dụng, phối kết hợp, điều hành, tổng hợp, ghi chép nhật ký | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với trình tự thực hiện |
| - An toàn cho người khi làm việc với công trình thoát nước công nghiệp đang sử dụng | - Theo dõi quá trình thực hiện của người làm, đối chiếu với quy phạm kỹ thuật an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC SINH HOẠT

Mã số Công việc:  K4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Kiểm tra chế độ làm việc của các bộ phận, thiết bị trên công trình thoát nước tập trung đang sử dụng. Lưu trữ các số liệu kỹ thuật, so sánh kết quả kiểm tra với tiêu chuẩn thiết kế. Tổng hợp, báo cáo với cấp có thẩm quyền. Người hành nghề cần phải thực hiện được các bước sau:

- Kiểm tra thường xuyên

- Quản lý kỹ thuật

- Lập báo cáo

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Theo dõi đúng chế độ làm việc của song lưới chắn rác, ống gom nước, thiết bị báo mực nước, an toàn, rác, theo tiêu chuẩn hiện hành

- Quản lý đúng các văn bản, tài liệu kỹ thuật của công trình thoát nước tập trung theo tiêu chuẩn hiện hành

- Theo dõi chính xác chế độ địa chất của công trình thoát nước tập trung theo mùa mưa

- Xác định chính xác vận tốc dòng chảy nước thoát trong ống gom V0,8 -1,0m/s theo tiêu chuẩn hiện hành

- Lập đúng bảng tổng hợp báo cáo, phải rõ ràng, chính xác, đúng fom mẫu theo qui định hiện hành

- Tổ chức đúng công việc kiểm tra địa chất của công trình thoát nước tập trung theo nhóm có hiệu quả

- Sáng tạo, cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, theo dõi

- Kiểm tra, đối chiếu

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị

- Phối kết hợp, ra hiệu lệnh

- Tổng hợp, ghi chép

- Lập báo cáo

2. Kiến thức

- Phương pháp kiểm tra công trình thoát nước tập trung

- Tiêu chí cơ bản thoát nước tập trung

- Đặc điểm, phân loại công trình thoát nước tập trung

- Phương pháp bảo vệ công trình thoát nước tập trung

- Phương pháp lập báo cáo trình duyệt

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các văn bản, tài liệu kỹ thuật công trình thoát nước tập trung

- Thiết bị, dụng cụ đo mực nước thoát nước tập trung

- Dụng cụ lấy mẫu nước

- Máy tính, bút, sổ tay

- Bộ đàm

- Công trình thoát nước tập trung

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |  |
| --- | --- | --- |
| - Khả năng phối kết hợp và điều hành khi thực hiện công việc quản lý về công trình thoát nước tập trung |  | - Theo dõi quá trình phối kết hợp và điều hành của người thực hiện so với thực tế |
| - Sự chính xác trong khi quan sát, đọc, ghi số liệu về chế độ địa chất của công trình thoát nước tập trung |  | - Giám sát kết quả của người thực hiện đọc, ghi số liệu mực nước thoát nước tập trung theo yêu cầu đạt được trong quy trình |
| - Kỹ năng: Quan sát, kiểm tra, đối chiếu, sử dụng, phối kết hợp, điều hành, tổng hợp, ghi chép nhật ký |  | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui trình thực hiện |
| - An toàn cho người khi làm việc với công trình thoát nước tập trung |  | - Theo dõi quá trình thực hiện của người làm, đối chiếu với quy phạm kỹ thuật an toàn |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: LẬP KẾ HOẠCH SỬA CHỮA

CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC

Mã số Công việc:  K5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Thu thập các số liệu kỹ thuật bằng cách kiểm chứng với thực tế, so sánh với tiêu chuẩn thiết kế. xác định số lượng, mức độ hư hỏng của thiết bị  trên công trình. Lập biện pháp và kế hoạch sửa chữa công trình thoát nước. Người hành nghề cần phải thực hiện được các bước sau:

- Thu thập số liệu kỹ thuật

- Xử lý số liệu kỹ thuật

- Lập tài liệu sửa chữa

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Lựa chọn đúng các thông số kỹ thuật của công trình thoát nước theo bản vẽ thiết kế và theo sổ nhật ký quản lý, vận hành

- Xác định đúng mức độ hư hỏng, thời gian định kỳ sửa chữa thiết bị công trình thoát nước

- Đưa ra đúng các biện pháp sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị công trình thoát nước tối ưu nhất

- Lập đúng bảng kế hoạch, bảng liệt kê vật liệu, dụng cụ, thiết bị, bảng thuyết minh đặc tính kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn thiết kế

- Lập được bảng tổng hợp báo cáo, phải rõ ràng, chính xác, đúng mẫu

- Sáng tạo, cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, thu thập

- Kiểm tra, đối chiếu, so sánh

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị

- Xử lý, phát hiện

- Tổng hợp, ghi chép

- Lập bảng tài liệu

2. Kiến thức

- Phương pháp thu thập số liệu công trình thoát nước

- Các thông số kỹ thuật cơ bản công trình thoát nước

- Phương pháp lập biện pháp sửa chữa công trình thoát nước

- Phương pháp lập kế hoạch sửa chữa công trình thoát nước

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các văn bản, tài liệu kỹ thuật công trình thoát nước

- Bản vẽ hoàn công, bản vẽ thiết kế

- Thiết bị, dụng cụ đo kiểm tra

- Máy tính, bút, sổ tay, sổ nhật ký

- Công trình thoát nước

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng tổng hợp và xử lý số liệu khi thực hiện công việc lập kế hoạch sửa chữa công trình thoát nước | - Theo dõi quá trình tổng hợp và xử lý số liệu của người thực hiện so với thực tế |
| - Sự chính xác trong khi lập nội dung các biểu mẫu sửa chữa công trình thoát nước | - Giám sát kết quả của người thực hiện so theo biểu mẫu đã được duyệt y |
| - Kỹ năng: Quan sát, kiểm tra, đối chiếu, sử dụng, phát hiện, xử lý, tổng hợp, ghi chép, lập bảng biểu mẫu | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui trình thực hiện |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SỬA CHỮA

CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC

Mã số Công việc:  L1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Xử lý số liệu các văn bản, tài liệu kỹ thuật. Chuẩn bị  các điều kiện để sửa chữa, bảo dưỡng công trình thoát nước. Người hành nghề cần phải thực hiện được các bước sau:

- Nghiên cứu văn bản, tài liệu sửa chữa

- Chuẩn bị điều kiện sửa chữa

- Xử lý các điều kiện phát sinh

- Kiểm tra lần cuối trước khi tiến hành sửa chữa

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Xác định đúng số lượng, mức độ hư hỏng của thiết bị cần sửa chữa theo văn bản, tài liệu sửa chữa đã được cấp thẩm quyền phê duyệt

- Quan sát trực tiếp đúng tình trạng làm việc của các thiết bị công trình thoát nước theo chỉ dẫn cụ thể thực tế

- Chuẩn bị đủ nhân lực, đúng các loại bậc thợ, đủ số lượng vật tư, dụng cụ thiết bị, đúng chủng loại, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch sửa chữa công trình thoát nước

- Kiểm soát được các sự cố kỹ thuật phức tạp, vật tư, thiết bị không đúng chủng loại

- Đối chiếu đúng các thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị công trình thoát nước

- Phối kết hợp làm việc theo nhóm có hiệu quả

- Sáng tạo, cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc

- Thực hiện đúng tác phong công nghiệp và vệ sinh công nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đánh giá

- Kiểm tra, đối chiếu, so sánh

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị

- Xử lý, phát hiện

- Tổng hợp, ghi chép

2. Kiến thức

- Phương pháp xử lý các văn bản tài liệu sửa chữa công trình thoát nước

- Phương pháp tổ chức sửa chữa công trình thoát nước

- Qui định chung về sửa chữa công trình thoát nước

- Phương pháp kiểm tra vật tư, thiết bị sửa chữa công trình thoát nước

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các văn bản, tài liệu kỹ thuật

- Vật tư. thiết bị sửa chữa

- Thiết bị, dụng cụ đo kiểm tra

- Máy tính, bút, sổ tay, sổ nhật ký

- Công trình thoát nước

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng triển khai kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị trên công trình thoát nước | - Theo dõi quá trình triển khai kế hoạch sửa chữa công trình thoát nước của người thực hiện so với bảng kế hoạch đã duyệt y |
| - Sự chính xác trong quá trình thực hiện kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng công trình thoát nước | - Giám sát kết quả của người thực hiện so với quy trình triển khai kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng công trình thoát nước |
| - Kỹ năng: Quan sát, kiểm tra, đối chiếu, sử dụng, phát hiện, xử lý, tổng hợp, đánh giá | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui trình thực hiện |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: LÀM SẠCH LƯỚI CHẮN RÁC

Mã số Công việc: L2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Kiểm tra, làm sạch lưới chắn rác bằng dụng cụ, thiết bị. cơ giới. Bảo dưỡng lưới chắn rác, đảm bảo lưu thông thoát nước. Người hành nghề cần phải thực hiện được các bước sau:

- Chọn lựa dụng cụ, thiết bị làm sạch

- Làm sạch lưới chắn rác

- Xử lý tình huống sự cố

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Xác định đúng số lượng, mức độ bám bẩn mặt lưới, các vật nổi làm tắc lưới vượt quá mức qui định theo tiêu chuẩn cho phép

- Chọn lựa đúng chủng loại, đủ số lượng, đảm bảo chất lượng dụng cụ, thiết bị làm sạch lưới chắn rác

- Cào sạch mặt lưới hết rác khi lưới đặt ở độ sâu không quá 2m, tốc độ dòng chảy nhỏ và mặt lưới cạo sạch gỉ, sơn chống gỉ khi lưới chắn rác tháo rời

- Xử lý các tình huống kỹ thuật phức tạp về sự kẹt khi nâng, hạ lưới chắn rác, thay thế lưới mới theo đúng quy trình

- Tổ chức làm việc theo nhóm có hiệu quả

- Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đánh giá

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị làm sạch

- Sử dụng cụ, thiết bị an toàn

- Xử lý, phát hiện, đánh giá

- Tháo lắp, làm sạch

- Cào rác, cạo gỉ

2. Kiến thức

- Phương pháp lựa chọn dụng cụ, thiết bị làm sạch lưới chắn rác

- Kỹ thuật làm sạch và sơn chống gỉ lưới chắn rác công trình thoát nước

- Qui phạm an toàn khi làm việc trên công trình thoát nước

- Phương pháp tổ chức làm sạch lưới chắn rác công trình thoát nước

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các văn bản, tài liệu kỹ thuật

- Vật tư. thiết bị sửa chữa

- Thiết bị, dụng cụ đo kiểm tra

- Máy tính, bút, sổ tay, sổ nhật ký

- Công trình thoát nước

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng vệ sinh, làm sạch lưới chắn rác công trình thoát nước theo định kỳ | - Theo dõi quá trình thực hiện làm sạch lưới chắn rác của người thực hiện so với thực tế |
| - Sự chuẩn xác trong quá trình thực hiện vệ sinh, làm sạch lưới chắn rác công trình thoát nước | - Giám sát kết quả của người thực hiện so với yêu cầu kỹ thuật đạt được trong quy trình thực hiện |
| - Kỹ năng: Quan sát, kiểm tra, đối chiếu, sử dụng, phát hiện, xử lý, tổng hợp, đánh giá, cạo gỉ, tháo lắp, làm sạch | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui trình và qui phạm TCVN- 5576 - 1991 |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ và môi trường làm sạch lưới chắn rác của công trình thoát nước | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCXD 66-1991 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 30- 60 phút cho một lần làm sạch lưới chắn rác của công trình thoát nước |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: THAY THẾ THIẾT BỊ TRÊN CÔNG TRÌNH

THOÁT NƯỚC

Mã số Công việc:  L3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Thay thế thiết bị trên công trình thoát nước bằng biện pháp tháo bỏ các thiết bị cũ, hư hỏng thay thế thiết bị mới. Người hành nghề cần phải thực hiện được các bước sau:

- Kiểm tra thiết bị cần thay thế

- Nhận vật tư, thiết bị thay thế

- Tháo bỏ thiết bị cũ

- Lắp đặt thiết bị mới

- Kiểm tra sau khi thay thế

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Nhận dạng đúng thiết bị trên công trình thoát nước theo hế hoạch

- Xác định đúng mức độ hư hỏng của thiết bị cần thay thế  so với tiêu chuẩn thiết kế

- Nhận đủ số lượng, đúng chủng loại vật tư, thiết bị thay thế,đảm bảo thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn thiết kế

- Tháo thiết bị cũ đúng qui trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

- Lắp đặt thiết bị mới đúng qui trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn thiết kế

- Chế độ làm việc của thiết bị sau khi thay thế làm việc êm đúng các thông số kỹ thuật

- Kiểm tra đúng chế độ làm việc công trình thoát nước theo tiêu chuẩn thiết kế

- Tổ chức làm việc theo nhóm có hiệu quả

- Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, kiểm tra

- Sử dụng thiết bị

- Tháo, lắp thiết bị

- Căn chỉnh, bảo quản

- Vận hành thiết bị

- Điều hành, kết hợp

- Kiểm nghiệm, đánh giá

2. Kiến thức

- Phương pháp lựa chọn thiết bị, vật tư

- Công tác bảo trì công trình thoát nước

- Qui phạm an toàn khi sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị

- Phương pháp tháo lắp thiết bị trên công trình thoát nước

- Phương pháp nghiệm thu, bảo quản công trình thoát nước

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Thiết bị, vật tư thay thế

- Thiết bị, dụng cụ thi công

- Công trình thoát nước

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng thay thế thiết bị trên công trình thoát nước theo kế hoạch | - Theo dõi quá trình thực hiện thay thế thiết bị trên công trình thoát nước của người thực hiện so với thực tế |
| - Sự chuẩn xác trong quá trình thay thế thiết bị trên công trình thoát nước | - Giám sát kết quả của người thực hiện so với yêu cầu kỹ thuật của công trình và quy trình thực hiện |
| - Kỹ năng: Quan sát, kiểm tra, sử dụng, tháo lắp, phát hiện, xử lý, vận hành, điều hành, kết hợp, kiểm nghiệm, đánh giá | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui trình thực hiện |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thay thế thiết bị trên công trình thoát nước | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức theo bảng tiến độ thời gian đã lập |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: BẢO DƯỠNG CÁNH PHAI CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC    Mã số Công việc:  L4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Kiểm tra cánh phai trước khi bảo dưỡng. Sử dụng dụng cụ thiết bị chuyên dùng, tháo lắp bảo dưỡng, tra dầu mỡ, chống gỉ cánh phai. Người hành nghề cần phải thực hiện được các bước sau:

- Kiểm tra cánh phai trước khi bảo dưỡng

- Nhận vật liệu, thiết bị, dụng cụ

- Tháo lắp cánh phai

- Bảo dưỡng cánh phai

- Kiểm tra sau khi bảo dưỡng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Nhận dạng đúng cánh phai cần bảo dưỡng theo hế hoạch

- Xác định đúng mức độ hư hỏng của cánh phai cần bảo dưỡng  so với tiêu chuẩn thiết kế

- Nhận đủ số lượng, đúng chủng loại vật tư, thiết bị bảo dưỡng, đảm bảo thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn thiết kế

- Tháo cánh phai đúng qui trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn theo qui định

- Bảo dưỡng cánh phai đúng qui trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

- Lắp đặt cánh phai đúng qui trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn thiết kế

- Chế độ làm việc của cánh phai sau khi thay thế làm việc êm đúng các thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn thiết kế

- Báo cáo sửa chữa bảo dưỡng chính xác, trung thực

- Hợp tác làm việc theo nhóm có hiệu quả

- Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc

- Thực hiện tác phong công nghiệp và vệ sinh công nghiệp đúng quy định

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, kiểm tra

- Sử dụng thiết bị

- Tháo, lắp cánh phai

- Đánh sạch, bảo dưỡng

- Đóng, mở cánh phai

- Điều hành, kết hợp

2. Kiến thức

- Phương pháp lựa chọn thiết bị, vật tư

- phương pháp bảo dưỡng cánh phai

- Qui phạm an toàn khi sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị

- Phương pháp tháo lắp cánh phai trên công trình thoát nước

- Phương pháp kiểm tra, bảo quản cánh phai

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Thiết bị, vật tư bảo dưỡng

- Thiết bị, dụng cụ thi công

- Cánh phai

- Công trình thoát nước

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng bảo dưỡng cánh phai trên công trình thoát nước theo kế hoạch | - Theo dõi quá trình thực hiện bảo dưỡng cánh phai trên công trình thoát nước của người bảo dưỡng so với thực tế |
| - Sự chuẩn xác trong quá trình bảo dưỡng cánh phai công trình thoát nước | - Giám sát kết quả của người thực hiện so với yêu cầu kỹ thuật đạt được trong quy trình |
| - Kỹ năng: Quan sát, kiểm tra, sử dụng, tháo lắp, phát hiện, xử lý, đóng mở, điều hành, kết hợp, kiểm tra, đánh giá | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc bảo dưỡng cánh phai, đối chiếu với qui trình thực hiện |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ bảo dưỡng cánh phai của công trình thu nước thải | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc bảo dưỡng cánh phai, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn, theo tiêu chuẩn TCXD 66-1991 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức theo bảng tiến độ thời gian đã duyệt |