Phụ lục 1: Bảng tổng hợp các dự án thủy điện nhỏ nằm trong quy hoạch

(Ban hành kèm theo Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên)

| TT | Tên công trình | Địa điểm (xã-huyện) | Sông, suối | Toạ độ (VN2000) |  | Flv (km2) | Qo | Qtk | MNDBT | MNHL | Htk | Nlm (MW) | Nđb (MW) | Eo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X | Y |  | (m3/s) | (m3/s) | (m) | (m) | (m) |  |  | (106kWh) |
| 1 | Đá Đen | Hòa Mỹ Tây - Tây Hòa | Đá Đen | 1.425.952 | 570.810 | 96,6 | 5,31 | 7,77 | 166,0 | 14,00 | 168,30 | 9,0 | 1,20 | 32,48 |
| 2 | La Hiêng 2 | Phú Mỡ - Đồng Xuân | La Hiêng | 1.491.916 | 541.080 | 450 | 13,60 | 21,54 | 196,1 | 81,82 | 108,16 | 18,0 | 3,75 | 68,12 |
| 3 | Suối Lạnh | Phú Mỡ - Đồng Xuân | Suối Lạnh | 1.491.923 | 535.953 | 17 | 0,562 | 0,71 | 481,0 | 195,00 | 271,40 | 1,6 | 0,06 | 6,28 |
| 4 | Đập Hàn | Hòa Xuân Nam -Đông Hòa | Suối Mới | 1.425.285 | 590.102 | 36,5 | 1,57 | 3,39 | 251,0 | 64,00 | 176,90 | 4,8 | 1,03 | 17,08 |
| 5 | Khe Cách | Phú Mỡ - Đồng Xuân | Khe Cách | 1.496.777 | 542.884 | 74,2 | 2,09 | 2,67 | 361,0 | 174,00 | 181,13 | 6,0 | 0,39 | 14,91 |
|  | Tổng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,4 | 6,43 | 138,87 |