PHỤ LỤC

PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
(Kèm theo Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

PHỤ LỤC I

TỔNG HỢP CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH 
(GỒM: HỒ CHỨA, TRẠM BƠM, ĐẬP DÂNG VÀ CỐNG NGĂN MẶN GIỮ NGỌT TẠO NGUỒN)
(Kèm theo Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

I. HỒ CHỨA

| TT | Đơn vị | Số lượng hồ chứa (cái) |  |  |  |  |  |  | Các thông số kỹ thuật |  | Năng lực |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng | Doanh nghiệp Nhà nước quản lý |  |  | Địa phương quản lý |  |  | F (lv) (km2) | Dung tích (106m3) | Thiết kế (ha) | Thực tế (ha) |
|  |  |  | Tổng số | Diện tích |  | Tổng số | Diện tích |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Thiết kế (ha) | Thực tế (ha) |  | Thiết kế (ha) | Thực tế (ha) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Huyện Can Lộc | 18 | 7 | 6.970,0 | 2.756,2 | 11 | 464 | 382 | 76,935 | 59,671 | 7.434,0 | 3.138,2 |
| 2 | Huyện Thạch Hà | 24 | 1 | 400,0 | 150,0 | 23 | 831,3 | 1099 | 35,345 | 5,6205 | 1.231,3 | 1.249,0 |
| 3 | Huyện Hương Sơn | 88 | 8 | 1.548,0 | 775,0 | 80 | 2136 | 1219 | 148,39 | 49,6059 | 3.684,0 | 1.994,0 |
| 4 | Huyện Kỳ Anh | 42 | 8 | 4.237,0 | 1.395,0 | 34 | 1410 | 1043 | 152,36 | 75,939 | 5.647,0 | 2.438,0 |
| 5 | Huyện Cẩm Xuyên | 8 | 4 | 35.586,0 | 17.100,0 | 4 | 306 | 147,5 | 384,88 | 508,666 | 35.892,0 | 17.247,5 |
| 6 | Huyện Lộc Hà | 3 | 2 | 860,0 | 934,7 | 1 | 20 | 10 | 9,23 | 6,303 | 880,0 | 944,7 |
| 7 | Huyện Hương Khê | 68 | 14 | 2.178,0 | 1.262,2 | 54 | 2.077,0 | 1.228,7 | 191,98 | 41,2116 | 4.255,0 | 2.490,9 |
| 8 | Thị xã Hồng Lĩnh | 6 | 3 | 309,0 | 70,0 | 3 | 257 | 95 | 19,77 | 5,157 | 566,0 | 165,0 |
| 9 | Thành phố Hà Tĩnh | 6 | 0 | 0,0 | 0,0 | 6 | 274 | 187 |  | 1,65 | 274,0 | 187,0 |
| 10 | Huyện Vũ Quang | 60 | 0 | 0,0 | 0,0 | 60 | 1.156,0 | 825,5 | 40,2 | 11,524 | 1.156,0 | 825,5 |
| 11 | Huyện Đức Thọ | 5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 490 | 200 | 7,65 | 3,577 | 490,0 | 200,0 |
| 12 | Huyện Nghi Xuân | 17 | 2 | 960,0 | 476,0 | 15 | 875 | 372 | 42,7 | 16,675 | 1.835,0 | 848,0 |
| 13 | Tổng | 345 | 49 | 53.048,0 | 24.919,1 | 296 | 10.296,3 | 6.808,7 | 1.109,4 | 785,6 | 63.344,3 | 31.727,8 |

II. TRẠM BƠM

| TT | Đơn vị | Số lượng trạm bơm (cái) |  |  |  |  |  |  | Các thông số kỹ thuật |  |  | Năng lực |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng | Doanh nghiệp Nhà nước quản lý |  |  | Địa phương quản lý |  |  | Số máy | Q máy (m3/h) | Số động cơ | Thiết kế (ha) | Thực tế (ha) |
|  |  |  | Tổng số | Diện tích |  | Tổng số | Diện tích |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Thiết kế (ha) | Thực tế (ha) |  | Thiết kế (ha) | Thực tế (ha) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Huyện Can Lộc | 84 | 5 | 2.834,0 | 2.010,3 | 79 | 4.285,0 | 2.147,0 | 96 | 70.930 | 96 | 7.119,0 | 4.072,3 |
| 2 | Huyện Thạch Hà | 65 | 0 | 0,0 | 0,0 | 65 | 4.990,0 | 3.028,0 | 76 | 37.340 | 76 | 4.990,0 | 3.028,0 |
| 3 | Huyện Hương Sơn | 22 | 2 | 400,0 | 400,0 | 20 | 1.252,0 | 1.111,7 | 40 | 20.510 | 40 | 1.652,0 | 1.511,7 |
| 4 | Huyện Kỳ Anh | 8 | 0 | 0,0 | 0,0 | 8 | 470,0 | 335,0 | 8 | 3.120 | 8 | 470,0 | 335,0 |
| 5 | Huyện Cẩm Xuyên | 40 | 0 | 0,0 | 0,0 | 40 | 2.155,0 | 1.395,0 | 39 | 19.910 | 38 | 2.155,0 | 1.395,0 |
| 6 | Huyện Lộc Hà | 23 | 0 | 0,0 | 0,0 | 23 | 960,0 | 410,0 | 23 | 18.740 | 23 | 960,0 | 410,0 |
| 7 | Huyện Hương Khê | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Thị xã Hồng Lĩnh | 24 | 3 | 950,0 | 781,0 | 21 | 1.490,0 | 920,0 | 32 | 29.360 | 32 | 2.640,0 | 1.711,0 |
| 9 | Thành phố Hà Tĩnh | 16 | 0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 548,0 | 475,0 | 17 | 6.880 | 17 | 548,0 | 475,0 |
| 10 | Huyện Vũ Quang | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 60,0 | 60,0 | 2 | 1.380 | 2 | 60,0 | 60,0 |
| 11 | Huyện Đức Thọ | 89 | 7 | 9.100,0 | 3.500,0 | 82 | 50,0 | 30,0 | 119 | 122.420 | 119 | 15.275,0 | 7.650,0 |
| 12 | Huyện Nghi Xuân | 8 | 2 | 2.900,0 | 340,0 | 6 | 285,0 | 225,0 | 16 | 59.860 | 16 | 3.185,0 | 565,0 |
|  | Tổng | 381 | 19 | 16.184,0 | 7.031,3 | 362 | 16.545,0 | 10.136,7 | 468 | 390.450 | 467 | 39.054,0 | 21.213,0 |

III. ĐẬP DÂNG

| TT | Đơn vị | Số lượng hồ chứa (cái) |  |  |  |  |  |  | Các thông số kỹ thuật |  | Năng lực |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng | Doanh nghiệp Nhà nước quản lý |  |  | Địa phương quản lý |  |  | F (lv) (km2) | Lưu lượng thiết kế Qtk (m3/s) | Thiết kế (ha) | Thực tế (ha) |
|  |  |  | Tổng số | Diện tích |  | Tổng số | Diện tích |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Thiết kế (ha) | Thực tế (ha) |  | Thiết kế (ha) | Thực tế (ha) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Huyện Can Lộc | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Huyện Thạch Hà | 2 | 0 |  |  | 2 | 425,0 | 145,0 | 0,8 | 0,0 | 425,0 | 145,0 |
| 3 | Huyện Hương Sơn | 5 | 2 | 220,0 | 110,0 | 3 | 135,0 | 70,0 | 13,8 | 5,0 | 355,0 | 180,0 |
| 4 | Huyện Kỳ Anh | 14 | 1 | 400,0 | 250,0 | 13 | 278,0 | 248,0 | 68,7 | 4,6 | 678,0 | 498,0 |
| 5 | Huyện Cẩm Xuyên | 10 | 0 |  |  | 10 | 1.905,0 | 1.560,0 | 8,0 | 0,0 | 1.905,0 | 1.560,0 |
| 6 | Huyện Lộc Hà | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Huyện Hương Khê | 11 | 5 | 3.922,0 | 2.106,0 | 6 | 663,0 | 113,0 | 208,5 | 11,2 | 4.585,0 | 2.219,0 |
| 8 | Thị xã Hồng Lĩnh | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Thành phố Hà Tĩnh | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Huyện Vũ Quang | 2 | 0 |  |  | 2 | 145,0 | 145,0 | 20,5 | 0,5 | 145,0 | 145,0 |
| 11 | Huyện Đức Thọ | 8 | 0 |  |  | 8 | 400,0 | 212,0 | 63,6 | 1,5 | 400,0 | 212,0 |
| 12 | Huyện Nghi Xuân | 5 | 0 |  |  | 5 | 170,0 | 70,0 | 25,7 | 2,2 | 170,0 | 70,0 |
|  | Tổng | 57 | 8 | 4.542,0 | 2.466,0 | 49 | 4.121,0 | 2.563,0 | 409,6 | 25,08 | 8.663,0 | 5.029,0 |

IV. CỐNG NGĂN MẶN, GIỮ NGỌT, TẠO NGUỒN

| TT | Tên cống dưới đê | Địa điểm xây dựng | Thuộc huyện | Tổng (cái) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Cống Đồng Huề | Vượng Lộc | Can Lộc | 5 | 12 |
| 2 | Cống Đồng Mỹ | Vượng Lộc | Can Lộc |  |  |
| 3 | Cống Cầu Già | Tiến Lộc - Thạch Kênh | Can Lộc - Thạch Hà |  |  |
| 4 | Cống Cầu Trù | Phù Lưu | Lộc Hà |  |  |
| 5 | Cống Đò Điệm | Thạch Sơn | Thạch Hà |  |  |
| 6 | Cống Cầu Sú | P. Thạch Linh | Thành phố Hà Tĩnh | 1 |  |
| 7 | Cống Cầu Ngục | Tùng Ảnh | Đức Thọ | 4 |  |
| 8 | Cống Cầu Khống | Bùi Xá | Đức Thọ |  |  |
| 9 | Cống Đức Xá | Bùi Xá | Đức Thọ |  |  |
| 10 | Cống Trung Lương | Trung Lương | Đức Thọ |  |  |
| 11 | Cống Đá Bạc | Xuân Song | Nghi Xuân | 1 |  |
| 12 | Cống Tây Yên | Kỳ Thịnh | Kỳ Anh | 1 |  |

PHỤ LỤC II

DANH MỤC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI PHÂN CẤP CHO CÁC CÔNG TY TNHH MTV THỦY LỢI QUẢN LÝ
(GỒM: HỒ CHỨA, TRẠM BƠM, ĐẬP DÂNG VÀ CỐNG NGĂN MẶN GIỮ NGỌT TẠO NGUỒN)
(Kèm theo Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

I. HỒ CHỨA

| TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | Các thông số kỹ thuật công trình đầu mối |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Năng lực |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | F(lv) (km2) | Dung tích (106m3) | Cao trình |  |  |  | L đập (m) | H đập (m) | B tràn (m) | Khẩu độ cống (cm) | Thiết kế (ha) | Thực tế (ha) |
|  |  |  |  |  | Đỉnh đập (m) | Ngưỡng tràn (m) | Đáy cống (m) | MND BT (m) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Tổng | 49 hồ | 642,73 | 665,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.948 | 24.919 |
| I | Công ty TNHH MTV TL Sông Rác |  | 207,40 | 187,98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.387 | 6.095 |
| 1 | Hồ Thượng sông Trí | Kỳ Hoa | 36,20 | 25,40 | 36 | 27,6 | 20,6 | 32 | 1360 | 29 | 27 | 150 x 300 | 1.540 | Đa mục tiêu |
| 2 | Hồ Kim Sơn | Kỳ Hoa | 20,00 | 17,00 | 101 | 97,0 | 93,0 | 97,0 | 200 | 37,5 | 20 | 60 x 80 | 710 | 300 |
| 3 | Hồ Tàu Voi | Kỳ Thịnh | 9,60 | 7,50 | 18 | 12,2 | 7,0 | 15,5 | 1234 | 13,5 | 20 | D = 100 | 932 | 400 |
| 4 | Hồ Mạc Khê | Kỳ Giang | 5,40 | 5,30 | 28 | 25,0 | 15,0 | 25,0 | 1120 | 17,7 | 20 | D = 80 | 300 | 150 |
| 5 | Hồ Đá Cát | Kỳ Tân | 11,00 | 3,35 | 17 | 14,2 | 8,0 | 14,2 | 1650 | 13,6 | 54 | D = 40 | 300 | 200 |
| 6 | Hồ Mộc Hương | Kỳ Trinh | 5,70 | 3,52 | 17,5 | 15,0 | 8,0 | 15,0 | 870 | 13,7 | 110 | D = 80 | 250 | 150 |
| 7 | Hồ Sông Rác | Cẩm Minh | 115,0 | 124,50 | 27,4 | 18,1 | 8,0 | 23,2 | 1167 | 26,8 | 27 | 220 x 220 | 8150 | 4700 |
| 8 | Hồ Nước Xanh | Kỳ Phong | 1,50 | 0,70 |  |  |  |  | 1500 | 15 | 30 | D = 60 | 35 | 25 |
| 9 | Hồ Văn Võ | Kỳ Văn | 3,00 | 0,71 | 9,5 | 7,1 |  |  | 1200 | 7 | 120 | 120 x 120 | 170 | 170 |
| II | Công ty TNHH MTV TL Can Lộc |  | 70,45 | 53,90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.560 | 3.651 |
| 1 | Hồ Cửa Thờ - Trại Tiểu | Mỹ Lộc | 20,90 | 15,90 | 25,5 | 21,7 | 12,0 - 14,0 | 21,7 | 1375 | 12,80 | 40 | D = 80, D = 120 | 1.600 | 718 |
| 2 | Hồ Cu Lây - Trường Lão | Phúc Lộc | 14,00 | 13,00 | 25,6 | 22,6 | 10,5 | 22,6 | 1530 | 15,10 | 60 | D = 120 | 2.200 | 923 |
| 3 | Hồ Vực Trống | Phú Lộc | 11,40 | 13,00 | 39,3 | 37,0 | 20,5 | 37,0 | 494 | 18,80 | 88 | D = 110 | 1.970 | 677 |
| 4 | Hồ Nhà Đường | Thiên Lộc | 11,00 | 3,608 | 24,45 | 21,2 | 10,1 | 21,2 | 1370 | 14,25 | 35 | D = 60 | 380 | 251 |
| 5 | Hồ An Hùng | Thượng Lộc | 3,00 | 0,893 | 25,5 | 23,8 | 13,9 | 23,8 | 440 | 12,60 | 20 | D = 80 | 150 | 27 |
| 6 | Đập Cố Châu | Gia Hanh | 1,30 | 1,800 | 20,5 | 18,7 | 14,7 | 15,2 | 6950 | 3,50 | 18 | 80 x 100 | 400 | 120 |
| 7 | Hồ Đồng Hố | Hồng Lộc | 2,85 | 1,271 | 32,3 | 30,0 | 17,0 | 30,0 | 481 | 14,3 | 40 | D = 60 | 430 | 476 |
| 8 | Hồ Khe Hao | Tân Lộc | 6,00 | 4,432 | 24,2 | 21,2 | 6,8 | 21,2 | 810 | 12,8 | 30 | D = 60 | 430 | 459 |
| III | Công ty TNHH MTV TL Linh Cảm |  | 11 | 9,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 | 40 |
| 1 | Hồ Bình Hà | Thường Nga | 11 | 9,6 | 20 | 18,5 | 10,5 | 18,5 | 536 | 10,1 | 100 | D=80x140 | 270 | 40 |
| IV | Công ty TNHH MTV TL Hương Khê |  | 62,3 | 19,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.178,0 | 1.262,2 |
| 1 | Hồ đập Làng | Hương Thủy | 2,00 | 2,80 | 27,0 | 23,0 | 15,00 | 23,00 | 100 | 11,0 | 40 | D = 60 | 250 | 150 |
| 2 | Hồ Khe Sông | Phúc Trạch | 1,80 | 1,10 | 29,5 | 27,0 | 21,00 | 27,00 | 130 | 7,0 | 21 | D = 70 | 200 | 85 |
| 3 | Hồ Khe Con | Hương Giang | 9,60 | 1,68 | 22,0 | 19,3 | 13,50 | 19,30 | 320 | 11,4 | 40 | D = 40 | 194 | 120 |
| 4 | Hồ Họ Võ | Hương Giang | 9,20 | 1,59 | 34,0 | 28,4 | 19,00 | 28,40 | 320 | 12,5 | 40 | D = 60 | 334 | 140 |
| 5 | Hộ đập họ | Hương Long | 3,00 | 1,60 | 36,0 | 33,4 | 22,00 | 33,40 | 128 | 13,8 | 20 | D = 60 | 150 | 120 |
| 6 | Hồ Khe Trồi | Phúc Trạch | 1,80 | 1,37 | 30,0 | 26,7 | 20,50 | 26,40 | 350 | 10,5 | 20 | D = 60 | 258 | 155 |
| 7 | Hồ Khe Dài | Gia Phố | 1,20 | 1,26 | 34,0 | 33,0 | 19,00 | 27,50 | 200 | 15,0 | 10 | D = 80 | 120 | 105 |
| 8 | Hồ Mục Bài | Hương Xuân | 9,30 | 2,00 | 41,0 | 38,4 | 29,00 | 38,4 | 220 | 12,8 | 24 | D = 60 | 110 | 90 |
| 9 | Hồ Khe Nậy | Hòa Hải | 5,00 | 1,10 | 28,28 | 26,0 | 18,00 | 26,0 | 132 | 10,5 | 20 | D = 60 | 80 | 60 |
| 10 | Hồ đập Hội | Hương Trạch | 2,00 | 0,55 | 39,0 | 36,4 | 25,00 | 12,00 | 136 | 13,1 | 15 | D = 60 | 62,0 | 33,5 |
| 11 | Hồ Ma Leng | Phúc Trạch | 5,60 | 0,76 | 59,40 | 57,10 | 47,30 | 8,30 | 87 | 12,1 | 25 | 120 x 90 | 120,0 | 34,14 |
| 12 | Hồ Nhà Lào | Phú Phong | 2,20 | 1,20 | 26,90 | 25,40 | 19,10 | 5,30 | 436 | 9,3 | 25 | D = 40 | 100,0 | 22,54 |
| 13 | Hồ đập Trạng | Hương Thủy | 4,30 | 1,20 | 24,00 | 20,50 | 12,50 | 9,50 | 134 | 13 | 14 | D = 60 | 100,0 | 90,0 |
| 14 | Hồ đập Mưng | Phương Điền | 5,30 | 1,30 | 17,00 | 15,20 | 8; 11,5 | 6,50 | 320 | 8,3 | 30 | D = 60 | 100,0 | 57,0 |
| V | Công ty TNHH MTV TL Hồng Lam |  | 26,07 | 13,95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.269 | 546 |
| 1 | Hồ Xuân Hoa | Cổ Đạm | 13,00 | 9,00 | 16,60 | 14,15 | 7,50 | 14,5 | 1615 | 12,9 | 70,0 | D = 80 | 760 | 276 |
| 2 | Hồ Đá Bạc | Đậu Liêu | 5,6 | 2,947 | 31,8 | 29,8 | 11,0 | 29,8 | 605,5 | 25,7 | 30 | D = 60 | 309 | 70 |
| 3 | Hồ Cồn Tranh | Cổ Đạm | 3,70 | 2,00 | 22,64 | 20,44 | 10,20 | 17,0 | 656,3 | 12,7 | 20,0 | D = 60 | 200 | 200 |
| 4 | Hồ Thiên Tượng | Bắc Hồng | 2,5 | 1,20 |  |  |  |  | Cấp nước SH cho thị xã Hồng Lĩnh |  |  |  |  |  |
| 5 | Hồ Khe Dọc | Trung Lương | 1,27 | 0,51 | 27,8 | 26,5 | 10,7 | 26,5 | 330 | 22 | D1=9,4; D2=2,4 |  | Cấp nước sinh hoạt (200m3/ng đêm) |  |
| VI | Công ty TNHH MTV TL Hương Sơn |  | 29,3 | 13,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.548 | 775 |
| 1 | Hồ Khe Cò | Sơn Lễ | 6,0 | 3,20 | 42,5 | 38,5 | 29,0 | 38,5 | 100,0 | 20,0 | 60 | D = 40 | 400 | 275 |
| 2 | Hồ Nồi Tranh (thượng) | Sơn Lễ | 2,5 | 1,30 | 32,9 | 31,5 | 23,0 | 31,5 | 244,2 | 14,0 | 30 | D = 60 | 70 | 40 |
| 3 | Hồ Nồi Tranh (hạ - liên hồ) | Sơn Lễ | 1,1 | 0,447 |  |  |  | 3,5 | 300,0 | 4,0 | 24 | D = 40 | 70 | 60 |
| 4 | Hồ Cậy Trường | Sơn Diệm | 4,5 | 2,20 | 26,3 | 24,0 | 16,0 | 24,0 | 180,0 | 15,0 | 35 | D = 100 | 200 | 120 |
| 5 | Hồ Vực Rồng | Sơn Tiến | 4,5 | 1,70 | 22,0 | 19,0 | 10,5 | 19,0 | 150,0 | 16,0 | 20 | D = 80 | 200 | 60 |
| 6 | Hồ Cầu Kè | Sơn Diệm | 1,5 | 0,378 | 34,5 | 32,5 | 26,5 | 32,5 | 130,0 | 10 | 20 | D = 40 | 30 | Bổ sung nước cho hồ Cây Trường |
| 7 | Hồ Cao Thắng | Sơn Giang | 6,7 | 2,70 | 27,7 | 24,7 | 14,5 | 24,7 | 320,0 | 22,7 | 10 | D = 60 | 438 | 160 |
| 8 | Hồ Khe Dẻ | Sơn Mai | 2,5 | 1,337 | 29,0 | 26,7 | 18,0 | 26,7 | 240,0 | 12,0 | 8 | D = 54 | 140 | 60 |
| VII | Công ty TNHH MTV TL Kẻ Gỗ |  | 236,2 | 367,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.736 | 12.550 |
| 1 | Hồ Kẻ Gỗ | Cẩm Mỹ | 223,0 | 345,0 | 36,4 | 26,5 | 10,5 | 32,5 | 995 | 40,4 | 20 | 300 x 450 | 21.136 | 11.400 |
| 2 | Hồ Thượng Tuy | Cẩm Sơn | 10,0 | 18,90 | 27,6 | 24,5 | 10,5 | 24,5 | 295 | 22,75 | 40 | 200 x 120 | 2.200 | 1.000 |
| 3 | Hồ Đập Bún | Bắc Sơn | 3,2 | 3,52 | 25 | 23 | 9 | 23 | 286 | 10,4 | 15 | D = 80 | 400 | 150 |
| VIII | Công ty TNHH MTV Cấp nước và XD Hà Tĩnh |  | 32,0 | 19,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.100 |  |
| 1 | Hồ Bộc Nguyên | Cẩm Thạch | 32,0 | 19,0 | 23,0 | 20,0 | 6,5 | 20,0 |  |  | 130 | 150 x 150 | 4.100 | Nước SH |

II. TRẠM BƠM

| TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | Các thông số kỹ thuật |  |  |  |  |  |  | Năng lực |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chỉ tiêu thiết kế |  |  |  | Cao trình thiết kế |  |  | Thiết kế (ha) | Thực tế (ha) |
|  |  |  | Số máy | Q máy (m3/h) | Số động cơ | Công suất động cơ | Đặt máy (m) | B hút (m) | B xả (m) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Tổng | 19 trạm bơm | 57 | 41.540 | 57 |  |  |  |  | 17.864 | 7.581 |
| I | Công ty TNHH MTV TL Can Lộc |  | 13 | 5.120 | 13 |  |  |  |  | 2.770 | 1.856 |
| 1 | TB Đập Đình | Trung Lộc | 5 | 1.000 | 5 | 33 |  |  |  | 590 | 373 |
| 2 | TB Cầu Cao | Vượng Lộc | 6 | 1.920 | 6 | 55 |  |  |  | 1.930 | 1.283 |
| 3 | TB Trạm Miệu | Thanh Lộc | 2 | 2.200 | 2 | 44 |  |  |  | 250 | 200 |
| II | Công ty TNHH MTV TL Hồng Lam |  | 17 | 16.500 | 17 |  |  |  |  | 4.050 | 1.131 |
| 1 | TB Nghi Xuân 1 | Xuân Lam | 5 | 8.000 | 5 | 200 |  |  |  | 2.900 | 340 |
| 2 | TB Nghi Xuân 2 | Xuân Hồng | 4 | 4.000 | 4 |  |  |  |  |  | 0 |
| 3 | TB Lam Hồng | Trung Lương | 4 | 2.500 | 4 | 33 |  |  |  | 600 | 410 |
| 4 | TB Đức Hồng | Trung Lương | 2 | 1.000 | 2 | 33 |  |  |  | 300 | 241 |
| 5 | TB Đức Thuận | Đức Thuận | 2 | 1.000 | 2 | 33 |  |  |  | 250 | 140 |
| III | Công ty TNHH MTV TL Hương Sơn |  | 8 | 1.080 | 8 |  |  |  |  | 400 | 400 |
| 1 | TB Ghềnh | Phố Châu | 3 | 540 | 3 | 33 | 6 | 2 | 13 | 150 | 150 |
| 2 | TB Sơn Ninh | Sơn Ninh | 5 | 540 | 5 | 33 | 5 | 0 | 9 | 250 | 250 |
| IV | Công ty TNHH MTV TL Linh Cảm |  | 19 | 18.840 | 19 |  |  |  |  | 10.644 | 4.194 |
| 1 | TB Linh Cảm | Tùng Ảnh | 6 | 10.000 | 6 | 300 |  | -3 | 6 | 9.100 | 3.500 |
| 2 | TB Đức Thịnh | Đức Thịnh | 1 | 1.000 | 1 | 30 |  |  |  | 70 | 60 |
| 3 | TB Đức Hòa | Đức Hòa | 2 | 1.000 | 2 | 30 |  |  |  | 360 | 140 |
| 4 | TB Đức Diên | Yên Hồ | 2 | 2.000 | 2 | 30 |  |  |  | 240 | 100 |
| 5 | Trạm bơm Mương C | Yên Hồ | 2 | 1.000 | 2 | 33 |  |  |  | 270 | 80 |
| 6 | Trạm bơm Đức Phúc | Yên Hồ | 2 | 1.000 | 2 | 33 |  |  |  | 250 | 120 |
| 7 | TB Minh Giang | Đức Đồng | 2 | 1.000 | 2 | 30 |  |  |  | 200 | 40 |
| 8 | TB Ba Gia | Yên Lộc | 1 | 1.000 | 1 | 33 |  |  |  | 80 | 80 |
| 9 | TB Họ Vũ | Yên Lộc | 1 | 840 | 1 | 33 |  |  |  | 74 | 74 |

III. ĐẬP DÂNG

| TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | Các thông số kỹ thuật |  |  |  |  |  |  |  |  | Năng lực |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | F(lv) (km2) | Qtk (m3/s) | Cao trình |  |  |  | Khẩu độ thiết kế |  |  | Thiết kế (ha) | Thực tế (ha) |
|  |  |  |  |  | Đỉnh đập (m) | Ngưỡng tràn (m) | Đáy cống (m) | MND BT (m) | H đập (m) | B tràn (m) | Khẩu độ cống (cm) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Tổng | 8 đập | 254,2 | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  | 4.542 | 2.466 |
| I | Công ty TNHH MTV TL Sông Rác |  | 42,0 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  | 400 | 250 |
| 1 | Đập dâng sông Trí | Kỳ Hoa | 42,0 | 1,5 | 7,6 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 8,0 | 122 | 180x250 | 400 | 250 |
| II | Công ty TNHH MTV TL Hương Khê |  | 188,2 | 10,45 |  |  |  |  |  |  |  | 3.922 | 2.106 |
| 1 | Đập dâng Sông Tiêm | Phú Gia | 136 | 3,75 | 31,5 | 31,5 | 30,14-30,04 |  | 18,0 | 102 | 200x200 100x160 | 2.500 | 1.600 |
| 2 | Đập dâng Hói Bãi | Hòa Hải | 11,0 | 1,40 | 24 | 24 | 22,50 | 24,0 | 8,0 | 24 | 60 x 120 | 60 | 45 |
| 3 | Đập dâng Đá Hàn | Hòa Hải | 13,4 | 3,50 | 14,2 | 14,2 | 13,40 | 14,2 | 6,0 | 180 | 60 x 60 | 400 | 225 |
| 4 | Đập dâng Đá Bạc | Hương Bình | 18,0 | 1,80 | 22,5 | 22,5 | 21,5 | 22,5 | 6,0 | 30 | D = 60 | 450 | 236 |
| 5 | Đập Khe Táy | Lộc Yên | 9,8 |  | 25,5 | Đang thi công |  |  |  |  |  | 512 |  |
| III | Công ty TNHH MTV TL Hương Sơn |  | 24 | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  | 220 | 110 |
| 1 | Đập Khe Mơ | Sơn Hàm | 4 | 0,45 | 50,0 | 48,0 | 41,0 | 48,0 | 15 | 20 | D = 60 | 195 | 90 |
| 2 | Đập Cây Chanh (hệ thống đập Khe Mơ) | Sơn Hàm | 20 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 20 |

IV. CỐNG NGĂN MẶN, GIỮ NGỌT, TẠO NGUỒN

| TT | Tên cống dưới đê | Địa điểm xây dựng | Thuộc huyện | Phân cấp quản lý | Tổng (cái) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Cống Đồng Huề | Vượng Lộc | Can Lộc | Công ty TNHH MTV Thủy lợi Can Lộc | 5 | 12 |
| 2 | Cống Đồng Mỹ | Vượng Lộc | Can Lộc |  |  |  |
| 3 | Cống Cầu Già | Tiến Lộc - Thạch Kênh | Can Lộc - Thạch Hà |  |  |  |
| 4 | Cống Cầu Trù | Phù Lưu | Lộc Hà |  |  |  |
| 5 | Cống Đò Điệm | Thạch Sơn | Thạch Hà |  |  |  |
| 6 | Cống Cầu Sú | P. Thạch Linh | Thành phố Hà Tĩnh | Công ty TNHH MTV Thủy lợi Kẻ Gỗ | 1 |  |
| 7 | Cống Cầu Ngục | Tùng Ảnh | Đức Thọ | Công ty TNHH MTV Thủy lợi Linh Cảm | 4 |  |
| 8 | Cống Cầu Khống | Bùi Xá | Đức Thọ |  |  |  |
| 9 | Cống Đức Xá | Bùi Xá | Đức Thọ |  |  |  |
| 10 | Cống Trung Lương | Trung Lương | Đức Thọ |  |  |  |
| 11 | Cống Đá Bạc | Xuân Song | Nghi Xuân | Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hồng Lam | 1 |  |
| 12 | Cống Tây Yên | Kỳ Thịnh | Kỳ Anh | Công ty TNHH MTV Thủy lợi Sông Rác | 1 |  |

PHỤ LỤC III

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI PHÂN CẤP CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ
(Kèm theo Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

PHỤ LỤC III.1

DANH MỤC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THUỘC HUYỆN KỲ ANH

I. HỒ CHỨA

| TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | Các thông số kỹ thuật công trình đầu mối |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | F(lv) (km2) | Dung tích (106m3) | Cao trình |  |  |  | L đập (m) | H đập (m) | B tràn (m) | Khẩu độ cống (cm) | Năng lực |  |
|  |  |  |  |  | Đỉnh đập (m) | Ngưỡng tràn (m) | Đáy cống (m) | MNDBT (m) |  |  |  |  | Thiết kế (ha) | Thực tế (ha) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Tổng |  | 61,26 | 13,21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.410 | 1.043 |
| 1 | Hồ Bảy Sào | Kỳ Phong | 1,50 | 0,50 |  |  |  |  | 300 | 10 | 20 | D = 40 | 50,0 | 40,0 |
| 2 | Hồ Ba Khe | Kỳ Bắc | 8,24 | 0,711 | 9,5 | 7,1 | 4,23 | 7,1 | 1500 | 12 | 30 | 60 x 80 | 150,0 | 110,0 |
| 3 | Hồ Khe Chọ | Kỳ Bắc | 0,70 | 0,20 |  |  |  |  | 250 | 7 | 15 | 50 x 50 | 10,0 | 10,0 |
| 4 | Hồ Cỏ Lăn | Kỳ Bắc | 0,80 | 0,70 |  |  |  |  | 300 | 10 | 50 | 80 x 100 | 100,0 | 60,0 |
| 5 | Hồ Tân Phong | Kỳ Giang | 2,50 | 0,60 | 4 |  |  | 0,5 | 240 | 4 |  | 80 x 80 | 120,0 | 115,0 |
| 6 | Đập Bàu Bạc | Kỳ Đồng | 1,50 | 0,45 | 9 |  |  | 4 | 250 | 5 | 15 | D = 40 | 50,0 | 45,0 |
| 7 | Đập Khe Chanh | Kỳ Đồng | 1,50 | 0,11 |  |  |  | 4 | 350 | 4 |  | D = 30 | 21,0 | 20,0 |
| 8 | Đập Hói Đăng | Kỳ Đồng | 0,60 | 0,20 |  |  |  |  | 70 | 4 |  |  | 20,0 | 20,0 |
| 9 | Hồ Khe Cà | Kỳ Khang | 2,30 | 0,50 |  |  |  |  | 300 | 10 | 20 | 80 x 80 | 100,0 | 70,0 |
| 10 | Hồ Khe Còi | Kỳ Xuân | 2,00 | 0,68 | 14 |  | 3 |  | 410 | 12 | 3 | 80 x 120 | 100,0 | 90,0 |
| 11 | Hồ Khe Trúc | Kỳ Xuân | 0,80 | 0,30 | 9 |  | 2,5 | 5,5 | 450 | 8 | 5 | 100x100 | 25,0 | 20,0 |
| 12 | Đập Tây | Kỳ Xuân | 1,20 | 0,20 | 7 | 5,7 | 3 | 5 | 450 | 6 | 2 | 100x100 | 15,0 | 10,0 |
| 13 | Hồ Khe Viếng | Kỳ Xuân | 0,80 | 0,15 | 7 |  |  | 10 | 210 | 10 | 3 | 100x100 | 9,0 | 6,0 |
| 14 | Hồ Lối Đồng | Kỳ Trinh | 1,50 | 0,60 | 5 | 3,9 |  | 3,9 | 760 | 10 | 30 | D = 180 | 100,0 | 80,0 |
| 15 | Hồ Khe Bò | Kỳ Nam | 6,50 | 0,80 | 12 | 5 | 5 | 7,9 | 625 | 12 | 42 | D = 50 | 70,0 | 45,0 |
| 16 | Hồ Cơn Trè | Kỳ Long | 2,50 | 0,75 |  |  |  |  | 1200 | 3 |  | D = 60 | 70,0 | 31,0 |
| 17 | Hồ Cơn Trường | Kỳ Tây | 1,00 | 0,50 |  |  |  |  | 250 | 8 | 30 | 60 x 60 | 90,0 | 50,0 |
| 18 | Đập Tam Quốc | Kỳ Tây | 0,50 | 0,30 |  |  |  |  | 300 | 4 |  | 40 x 40 | 10,0 | 10,0 |
| 19 | Hồ Đá Đen | Kỳ Phú | 1,30 | 0,80 |  |  |  |  | 380 | 12 | 30 | 60 x 80 | 40,0 | 36,0 |
| 20 | Hồ Phú Tân | Kỳ Phú | 0,80 | 0,20 |  |  |  |  | 180 | 9 |  | D = 20 | 16,0 | 15,0 |
| 21 | Đập Đê Cò | Kỳ Phú | 0,70 | 0,20 |  |  |  |  | 170 | 6 |  |  | 20,0 | 20,0 |
| 22 | Hồ Bàu Hóp | Kỳ Thượng | 3,50 | 0,50 |  |  |  |  | 300 | 9 |  | D = 40 | 35,0 | 25,0 |
| 23 | Hồ Gò Đá | Kỳ Thượng | 2,00 | 0,30 |  |  |  |  | 250 | 8 |  | D = 30 | 25,0 | 15,0 |
| 24 | Hồ Tùng Trộn | Kỳ Thượng | 1,20 | 0,20 |  |  |  |  | 150 | 5 |  | D = 30 | 15,0 | 8,0 |
| 25 | Hồ Chàng Vương | Kỳ Lạc | 0,80 | 0,15 |  |  |  |  | 200 | 7 | 30 | D = 40 | 18,0 | 15,0 |
| 26 | Hồ Vàng Tim | Kỳ Lạc | 0,80 | 0,30 |  |  |  |  | 250 | 6 |  |  | 20,0 | 8,0 |
| 27 | Hồ Chà Rương | Kỳ Lạc | 0,80 | 0,15 |  |  |  |  | 200 | 5 |  | D = 40 | 18,0 | 15,0 |
| 28 | Đập Tùng Lau | Kỳ Hợp | 1,00 | 0,20 | 6 |  |  | 5 | 200 | 9 | 60 | D = 30 | 25,0 | 20,0 |
| 29 | Hồ Cơn Rễ | Kỳ Lâm | 1,20 | 0,40 |  |  |  |  | 200 | 8 |  | D = 40 | 10,0 | 10,0 |
| 30 | Hồ Khe Sung | Kỳ Lâm | 1,30 | 0,75 | Đang thi công nâng cấp |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 31 | Hồ Cây Trâm | Kỳ Sơn | 7,00 | 0,12 |  |  |  |  | 250 | 8 | 20 | D = 40 | 40,0 | 8,0 |
| 32 | Hồ Mò O | Kỳ Sơn | 1,20 | 0,40 |  |  |  |  | 80 | 6 | 7 | D = 30 | 10,0 | 10,0 |
| 33 | Đập Cồn Đền | Kỳ Hoa | 1,20 | 0,20 |  |  |  |  | 150 | 6 | 6 | D = 40 | 8,0 | 6,0 |
| 34 | Đập Đồng Quanh | Kỳ Thư | 0,02 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

II. TRẠM BƠM

| TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | Các thông số kỹ thuật |  |  |  |  |  |  | Năng lực |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chỉ tiêu thiết kế |  |  |  | Cao trình thiết kế |  |  | Thiết kế (ha) | Thực tế (ha) |
|  |  |  | Số máy | Q máy (m3/h) | Số động cơ | Công suất động cơ (KW) | Đặt máy (m) | B hút (m) | B xả (m) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Tổng |  | 8 | 3120 | 8 |  |  |  |  | 470 | 335 |
| 1 | TB Phú Trung | Kỳ Phú | 1 | 360 | 1 | 14 | 1 |  |  | 75 | 53 |
| 2 | TB Phú Minh | Kỳ Phú | 1 | 360 | 1 | 14 | 1 |  |  | 60 | 42 |
| 3 | TB Phú Lợi | Kỳ Phú | 1 | 360 | 1 | 14 | 1 |  |  | 120 | 84 |
| 4 | TB Phú Hải | Kỳ Phú | 1 | 360 | 1 | 14 | 1 |  |  | 110 | 77 |
| 5 | TB Kỳ Đồng | Xã Kỳ Đồng | 1 | 360 | 1 | 14 | 1 |  |  | 20 | 20 |
| 6 | TB. Tiến Thành 1 | Kỳ Khang | 1 | 360 | 1 | 14 | 1 |  |  | 20 | 14 |
| 7 | TB. Tiến Thành 2 | Kỳ Khang | 1 | 360 | 1 | 14 | 1 |  |  | 15 | 10 |
| 8 | TB. Kênh N1 | Kỳ Bắc | 1 | 600 | 1 | 22 | 1 |  |  | 50 | 35 |

III. ĐẬP DÂNG

| TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | Các thông số kỹ thuật công trình đầu mối |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Năng lực |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | F(lv) (km2) | QTK (m3/s) | Cao trình |  |  |  | Khẩu độ thiết kế |  |  |  | Thiết kế (ha) | Thực tế (ha) |
|  |  |  |  |  | Đỉnh đập (m) | Ngưỡng tràn (m) | Đáy cống (m) | MNDBT (m) | L đập (m) | H đập (m) | B tràn (m) | Khẩu độ cống (cm) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Tổng |  | 26,70 | 3,09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 278 | 248 |
| 1 | Đập Cơn Mít | Kỳ Lạc | 1,16 | 0,20 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 10 | 10 |
| 2 | Đập Khe Tắt | Kỳ Lạc | 3,60 | 0,25 | 25,0 |  |  |  | 40 |  |  | 60 x 80 | 25 | 10 |
| 3 | Đập dâng Ma Rến | Kỳ Hợp | 1,50 | 0,10 | 7,0 |  | 0,3 | 3,0 | 80 | 9,0 |  | 100x100 | 10 | 10 |
| 4 | Đập dâng Lưỡi Dưa | Kỳ Hợp | 2,60 | 0,70 | 2,0 |  |  |  | 15 | 2,0 |  | 70 x 70 | 60 | 45 |
| 5 | Đập Cây Cam | Kỳ Lâm | 0,80 | 0,20 |  |  |  |  | 30 |  |  | D = 30 | 6 | 6 |
| 6 | Đập Khe Cấy | Kỳ Lâm | 2,60 | 0,70 |  |  |  |  | 30 |  |  | 30 x 30 | 5 | 5 |
| 7 | Đập Đá Quoại | Kỳ Sơn | 7,50 | 0,14 |  |  |  |  | 50 |  |  | 80 x 80 | 40 | 40 |
| 8 | Đập Cây Sòng | Kỳ Sơn | 1,50 | 0,20 |  |  |  |  | 50 |  |  | D = 30 | 1 | 1 |
| 9 | Đập Cầm Kỳ | Kỳ Hoa | 3,00 | 0,10 |  |  |  |  | 40 |  |  | 40 x 40 | 4 | 4 |
| 10 | Đập Cơn Nang | Kỳ Tây | 1,50 | 0,30 |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 69 | 69 |
| 11 | Đập Bàu Môn | Kỳ Tây | 0,70 | 0,20 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 23 | 23 |
| 12 | Đập Vành Lược | Kỳ Tây | 0,60 | 0,10 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 10 | 10 |
| 13 | Đập Cây Chay | Kỳ Tây | 0,80 | 0,10 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 25 | 25 |

PHỤ LỤC III.2

DANH MỤC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THUỘC HUYỆN CẨM XUYÊN

I. HỒ CHỨA

| TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | Các thông số kỹ thuật công trình đầu mối |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Năng lực |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | F(lv) (km2) | Dung tích (106m3) | Cao trình |  |  |  | L đập (m) | H đập (m) | B tràn (m) | Khẩu độ cống (cm) | Thiết kế (ha) | Thực tế (ha) |
|  |  |  |  |  | Đỉnh đập (m) | Ngưỡng tràn (m) | Đáy cống (m) | MNDBT (m) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Tổng |  | 4,88 | 1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 306 | 147,5 |
| 1 | Hồ Khe Lau | Cẩm Lĩnh | 3,00 | 0,70 | 14,5 | 12,5 | 7,0 | 12,5 | 324 | 4,0 | 34 | D = 60 | 164 | 82 |
| 2 | Hồ Bàu Bà | Cẩm Lạc | 0,57 | 0,29 | 19,4 | 18,0 | 13,5 | 18,0 | 537 | 7,0 | 7 | D = 60 | 52 | 13 |
| 3 | Hồ Khe Su | Cẩm Minh | 0,81 | 0,17 | 36,0 | 34,5 | 25,2 | 34,5 | 312 | 12,0 | 9 | D = 60 | 50 | 40 |
| 4 | Hồ Hố Cui | Cẩm Mỹ | 0,50 | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 13 |

II. TRẠM BƠM

| TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | Các thông số kỹ thuật |  |  |  |  |  |  | Năng lực |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chỉ tiêu thiết kế |  |  |  | Cao trình thiết kế |  |  | Thiết kế (ha) | Thực tế (ha) |
|  |  |  | Số máy | Q máy (m3/h) | Số động cơ | Công suất động cơ (KW) | Đặt máy (m) | B hút (m) | B xả (m) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Tổng |  | 40 | 20.510 | 39 |  |  |  |  | 2.155 | 1.395 |
| 1 | TB cầu Trung 1 | Cẩm Thịnh | 1 | 540 | 1 | 22 | 3,2 | -0,2 | 2,8 | 60 | 45 |
| 2 | TB Hói Rái | Cẩm Thịnh | 1 | 540 | 1 | 22 | 2,8 | -0,3 | 2,6 | 50 | 30 |
| 3 | TB xóm 8 | Cẩm Thịnh | 1 | 320 | 1 | 22 |  |  |  | 30 | 15 |
| 4 | TB xóm 10 | Cẩm Thịnh | 1 | 320 | 1 | 15 |  |  |  | 30 | 10 |
| 5 | TB Nam Thành | Cẩm Hưng | 1 | 540 | 1 | 22 | 2,8 | -0,3 | 3,0 | 80 | 75 |
| 6 | TB Hưng Lộc | Cẩm Hưng | 1 | 540 | 1 | 22 | 2,8 | -0,1 | 2,5 | 30 | 22 |
| 7 | TB Cẩm Hà | Cẩm Hà | 1 | 750 | 1 | 33 | 3,0 |  | 2,6 | 80 | 20 |
| 8 | TB Cẩm Lộc 1 | Cẩm Lộc | 1 | 540 | 1 | 22 | 3,0 |  | 3,5 | 70 | 45 |
| 9 | TB Cẩm Lộc 2 | Cẩm Lộc | 1 | 1000 | 1 | 22 | 2,96 |  | 3,3 | 100 | 75 |
| 10 | TB Cẩm Lộc 3 | Cẩm Lộc | 1 | 320 | 1 | 22 |  |  |  | 35 | 32 |
| 11 | TB Nam Trung | Cẩm Trung | 1 | 540 | 1 | 22 | 3,0 |  | 3,2 | 70 | 70 |
| 12 | TB Đông Trung | Cẩm Trung | 1 | 540 | 1 | 22 | 3,0 |  | 3,2 | 50 | 46 |
| 13 | TB Cẩm Minh xóm 9 | Cẩm Minh | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  | 45 | 15 |
| 14 | TB Cẩm Minh xóm 8 | Cẩm Minh | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  | 40 | 15 |
| 15 | TB Cẩm Thăng | Cẩm Thăng | 1 | 320 | 1 | 22 |  |  |  | 40 | 16 |
| 16 | TB Huy Tiến | Cẩm Huy | 1 | 540 | 1 | 33 | 3,2 | -0,2 | 2,8 | 50 | 25 |
| 17 | TB Cẩm Vịnh số 1 | Cẩm Vịnh | 1 | 320 | 1 | 22 |  |  |  | 30 | 12 |
| 18 | TB Cẩm Vịnh số 2 | Cẩm Vịnh | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  | 65 | 61 |
| 19 | TB Cẩm Thạch | Cẩm Thạch | 1 | 540 | 1 | 22 | 3,8 | 0 | 2,6 | 40 | 34 |
| 20 | TB Cẩm Mỹ | Cẩm Mỹ | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  | 50 | 20 |
| 21 | TB Hoàng Vân | Cẩm Dương | 1 | 320 | 1 | 15 |  |  |  | 60 | 35 |
| 22 | TB Trung Đông | Cẩm Dương | 1 | 320 | 1 | 15 |  |  |  | 35 | 30 |
| 23 | TB Cẩm Long 1 | TT Thiên Cầm | 1 | 900 | 1 | 33 | 3,63 |  | 3,15 | 100 | 60 |
| 24 | TB Cẩm Long 2 | TT Thiên Cầm | 1 | 1200 | 1 | 33 | 3,58 |  | 3,2 | 110 | 100 |
| 25 | TB Nam Tiến | Cẩm Nam | 1 | 540 | 1 | 22 | 3,64 |  | 3,16 | 50 | 45 |
| 26 | TB Đông Khê | Cẩm Nam | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  | 50 | 25 |
| 27 | TB Tây Hưng | Cẩm Nam | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  | 50 | 24 |
| 28 | TB Trung Thành | Cẩm Nam | 1 | 320 | 1 | 15 |  |  |  | 30 | 10 |
| 29 | TB Trung Bình Bá | Cẩm Nam | 1 | 540 | 1 | 22 | 3,6 |  | 3,1 | 60 | 45 |
| 30 | TB Hà Bắc | Cẩm Nam | 1 | 540 | 1 | 22 | 3,5 |  | 3,1 | 60 | 51 |
| 31 | TB Nam Yên 1 | Cẩm Nam | 1 | 320 | 1 | 22 |  |  |  | 50 | 28 |
| 32 | TB Nam Yên 2 | Cẩm Nam | 1 | 320 | 1 | 22 |  |  |  | 40 | 32 |
| 33 | TB Nam Thành + Hà Bắc | Cẩm Nam | 1 | 320 | 1 | 15 |  |  |  | 40 | 20 |
| 34 | TB Trung Bá | Cẩm Nam | 1 | 320 |  |  |  |  |  | 30 | 13 |
| 35 | TB Cẩm Phúc 1 | Cẩm Phúc | 1 | 540 | 1 | 22 | 3,58 |  | 3,1 | 100 | 55 |
| 36 | TB Cẩm Phúc 2 | Cẩm Phúc | 1 | 1000 | 1 | 33 | 3,44 |  | 3,0 | 120 | 53 |
| 37 | TB thôn 12 | Cẩm Phúc | 1 | 320 | 1 | 22 |  |  |  | 30 | 18 |
| 38 | TB thôn 13 | Cẩm Phúc | 1 | 320 | 1 | 22 |  |  |  | 30 | 22 |
| 39 | TB thôn 14 | Cẩm Phúc | 1 | 320 | 1 | 22 |  |  |  | 30 | 21 |
| 40 | TB thôn 9 | Cẩm Phúc | 1 | 600 | 1 |  |  |  |  | 35 | 25 |

III. ĐẬP DÂNG

| TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | Các thông số kỹ thuật công trình đầu mối |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Năng lực |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | F(lv) (km2) | QTK (m3/s) | Cao trình |  |  |  | Khẩu độ thiết kế |  |  |  | Thiết kế (ha) | Thực tế (ha) |
|  |  |  |  |  | Đỉnh đập (m) | Ngưỡng tràn (m) | Đáy cống (m) | MNDBT (m) | L đập (m) | H đập (m) | B tràn (m) | Khẩu độ cống (cm) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Tổng |  | 49,0 | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.905 | 1.560 |
| 1 | Đập Hòa Dục | Cẩm Lĩnh | 6,0 | 0,70 | 11,7 | 10,3 | 6,8 | 10,25 | 0 | 8 | 42 | D = 40 | 150 | 60 |
| 2 | Hồ Khe Dinh | Cẩm Lĩnh | 12,0 | 0,50 | 14,5 | 12,5 |  | 12,5 | 324 | 6,9 | 34 | D = 60 | 100 | 80 |
| 3 | Đập Eo Bù | Cẩm Hưng | 1,0 | 0,10 | 7 | 5,5 | 2,0 | 5,5 | 100 | 5 | 17 | D = 60 | 30 | 0 |
| 4 | Đập dâng Sông Nạc | Cẩm Hưng | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 | 200 |
| 5 | Đập dâng 19-5 | Cẩm Phúc | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 | 700 |
| 6 | Đập dâng sông Quèn | Cẩm Lộc | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 400 |
| 7 | Đập Hoàng Văn | Cẩm Dương |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 60 |
| 8 | Đập Hói Rái | Cẩm Thịnh | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 | 50 |
| 9 | Đập Cây Bàng | Cẩm Minh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 7 |
| 10 | Đập Khe Cát | Cẩm Trung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 3 |

PHỤ LỤC III.3

DANH MỤC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THUỘC THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

I. HỒ CHỨA

| TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | Các thông số kỹ thuật công trình đầu mối |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Năng lực |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | F(lv) (km2) | Dung tích (106m3) | Cao trình |  |  |  | L đập (m) | H đập (m) | B tràn (m) | Khẩu độ cống (cm) | Thiết kế (ha) | Thực tế (ha) |
|  |  |  |  |  | Đỉnh đập (m) | Ngưỡng tràn (m) | Đáy cống (m) | MNDBT (m) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Tổng |  |  | 1,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 274 | 187 |
| 1 | Hồ Động Gió | Thạch Môn |  | 0,35 |  |  | 0,2 |  | 300 |  |  | 100x150x2 | 50 | 35 |
| 2 | Hồ Cồn Cồ | Thạch Trung |  | 0,3 |  |  | 1,5 |  |  |  |  | 100 x 150 | 40 | 40 |
| 3 | Hồ Hoàng Giò | Thạch Trung |  | 0,25 |  |  | 0,2 |  |  |  |  | D = 100 | 29 | 29 |
| 4 | Hồ Đầm Ghè | Thạch Hạ |  | 0,3 | 1,5 |  | -0,5 | 0,8 | 2427,2 | 2 |  | D = 100 | 100 | 28 |
| 5 | Hồ Vùng Đồi | Thạch Hạ |  | 0,15 |  |  | 0,3 |  |  |  |  | 100x120x2 | 25 | 25 |
| 6 | Hồ Động Lỗ | Thạch Hưng |  | 0,3 |  |  | 0,8 |  |  |  |  | 100x150x6 | 30 | 30 |

II. TRẠM BƠM

| TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | Các thông số kỹ thuật |  |  |  |  |  |  | Năng lực |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chỉ tiêu thiết kế |  |  |  | Cao trình thiết kế |  |  | Thiết kế (ha) | Thực tế (ha) |
|  |  |  | Số máy | Q máy (m3/h) | Số động cơ | Công suất động cơ (KW) | Đặt máy (m) | B hút (m) | B xả (m) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Tổng |  | 17 | 6.880 | 17 |  |  |  |  | 548 | 475 |
| 1 | TB Nhật Tân | P. Thạch Linh | 1 | 320 | 1 | 22 | 2,50 |  |  | 18 | 18 |
| 2 | TB Câu Đồng | P. Thạch Linh | 1 | 320 | 1 | 22 | 2,00 |  |  | 20 | 20 |
| 3 | TB Đại Đồng | P. Thạch Linh | 1 | 540 | 1 | 33 | 2,00 |  |  | 45 | 37 |
| 4 | TB Hoàng Gò | Thạch Trung | 1 | 540 | 1 | 22 | 2,50 |  |  | 50 | 35 |
| 5 | TB Đức Phú | Thạch Trung | 1 | 540 | 1 | 33 | 2,10 |  |  | 30 | 25 |
| 6 | TB Cồn Cồ | Thạch Trung | 1 | 540 | 1 | 33 | 2,80 |  |  | 45 | 40 |
| 7 | TB Nhà Thờ | Thạch Trung | 1 | 320 | 1 | 22 | 1,50 |  |  | 20 | 20 |
| 8 | TB Liên Hà | Thạch Hạ | 1 | 540 | 1 | 33 | 2,50 |  |  | 35 | 35 |
| 9 | TB Cồn Cồ | Thạch Hạ | 1 | 320 | 1 | 22 |  |  |  | 30 | 30 |
| 10 | TB Động Vôi | Thạch Môn | 2 | 540 | 2 | 33 | 2,20 |  |  | 40 | 40 |
| 11 | TB Càng Trung | Thạch Môn | 1 | 320 | 1 | 22 | 2,20 |  |  | 30 | 30 |
| 12 | TB Đập Lỗ | Thạch Hương | 1 | 320 | 1 | 22 |  |  |  | 25 | 25 |
| 13 | TB Bến Đá | Thạch Đồng | 1 | 320 | 1 | 33 | 1,80 |  |  | 40 | 25 |
| 14 | TB Thanh Hòa | Thạch Đồng | 1 | 320 | 1 | 33 | 2,30 |  |  | 40 | 25 |
| 15 | TB Hói Cái | P. Văn Yên | 1 | 540 | 1 | 33 | 2,30 |  |  | 40 | 30 |
| 16 | TB xóm 9 | P. Đại Nài | 1 | 540 | 1 | 33 | 2,30 |  |  | 40 | 40 |

PHỤ LỤC III.4

DANH MỤC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THUỘC HUYỆN THẠCH HÀ

I. HỒ CHỨA

| TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | Các thông số kỹ thuật công trình đầu mối |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Năng lực |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | F(lv) (km2) | Dung tích (106m3) | Cao trình |  |  |  | L đập (m) | H đập (m) | B tràn (m) | Khẩu độ cống (cm) | Thiết kế (ha) | Thực tế (ha) |
|  |  |  |  |  | Đỉnh đập (m) | Ngưỡng tràn (m) | Đáy cống (m) | MNDBT (m) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Tổng |  | 32,15 | 2,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 831 | 1.099 |
| 1 | Hồ đập Xạ | Bắc Sơn | 6,0 | 0,44 |  |  | 7 |  |  | 4,0 | 15 | D = 100 | 150 | 120 |
| 2 | Hồ đập Bạng | Bắc Sơn | 4,0 | 0,10 |  | 2,1 |  |  |  | 1,5 | 25 | D = 60 | 100 | 60 |
| 3 | Hồ đập Bồ | Bắc Sơn | 4,0 | 0,20 |  |  | 2,5 | 3,0 |  |  | 13 |  | 65 | 65 |
| 4 | Đập Choại | Bắc Sơn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 5 | Đập Gây | Bắc Sơn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| 6 | Cô Ngựa | Bắc Sơn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 7 | Thuần Chín | Bắc Sơn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 8 | Hồ đập Đợi | Nam Hương | 6,8 | 0,21 |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  | 180 | 180 |
| 9 | Hồ Bái Thượng | Nam Hương | 0,82 | 0,135 | 12,2 | 10,9 | 8,5 | 10,9 | 333 | 5,0 | 14 | D = 60 | 70 | 25 |
| 10 | Hồ Bến Ngự | Nam Hương |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 11 | Hồ Cầu Đất | Thạch Ngọc | 4,0 | 0,123 |  |  | 2,1 | 5,0 | 500 | 4,0 | 15 |  |  | 50 |
| 12 | Hồ đập Hà | Thạch Ngọc |  | 0,123 |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  | 45 |
| 13 | Hồ đập Mươi | Thạch Ngọc |  | 0,10 |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  |  | 42 |
| 14 | Hồ đập Vĩnh | Thạch Ngọc |  | 0,10 |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  |  | 40 |
| 15 | Hồ đập Dình | Thạch Ngọc | 2,4 | 0,048 |  |  |  |  |  | 0,5 | 15 |  | 60 | 60 |
| 16 | Đập Cầu Trùa | Thạch Ngọc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k. cống | 100 | 100 |
| 17 | Đập Bàu Cộc | Thạch Ngọc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k. cống | 25 | 25 |
| 18 | Hồ đập Trằm | Thạch Điền | 0,52 | 0,50 |  |  |  |  | 250 | 4,2 | 17 |  | 30 | 30 |
| 19 | Hồ Tân Hòa | Thạch Điền | 0,425 | 0,1305 |  |  |  |  | 170 | 3,5 |  |  | 11,3 | 10 |
| 20 | Hồ 19/5 | Ngọc Sơn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 40 |
| 21 | Đập Đá Trắng | Ngọc Sơn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| 22 | Đập Đá Đen | Ngọc Sơn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| 23 | Hồ đập Mới | Thạch Xuân |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |

II. TRẠM BƠM

| TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | Các thông số kỹ thuật |  |  |  |  |  |  | Năng lực |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chỉ tiêu thiết kế |  |  |  | Cao trình thiết kế |  |  | Thiết kế (ha) | Thực tế (ha) |
|  |  |  | Số máy | Q máy (m3/h) | Số động cơ | Công suất động cơ (KW) | Đặt máy (m) | B hút (m) | B xả (m) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Tổng |  | 76 | 37.340 | 76 |  |  |  |  | 4.990 | 3.028 |
| 1 | TB Cầu Trạo | Thạch Lưu | 2 | 360 | 2 | 22 |  |  |  | 40 | 30 |
| 2 | TB Cầu Bang | Thạch Lưu | 1 | 360 | 1 | 22 |  |  |  | 40 | 25 |
| 3 | TB Đội Cồn | Thạch Lưu | 1 | 360 | 1 | 22 |  |  |  | 40 | 10 |
| 4 | TB Câu Trùa | Thạch Ngọc | 1 | 520 | 1 | 18 |  |  |  | 80 | 50 |
| 5 | TB Cồn Báu | Thạch Ngọc | 2 | 520 | 2 | 18 |  |  |  | 120 | 100 |
| 6 | TB xóm Phúc | Thạch Tiến | 1 | 520 | 1 | 22 |  |  |  | 70 | 55 |
| 7 | TB Cống 23 | Thạch Tiến | 2 | 360 | 2 | 14 |  |  |  | 60 | 45 |
| 8 | TB Trạm 4B | Thạch Thanh | 2 | 1.000 | 2 | 22 |  |  |  | 180 | 100 |
| 9 | TB Cồn Thiên | Thạch Thanh | 1 | 520 | 1 | 22 |  |  |  | 30 | 20 |
| 10 | TB xóm 13 | Thạch Thanh | 1 | 360 | 1 | 9 |  |  |  | 30 | 10 |
| 11 | TB Đê Hầu | Thạch Thanh | 1 | 360 | 1 | 14 |  |  |  | 40 | 30 |
| 12 | TB Cơn Xoài | Thạch Thượng | 2 | 1.000 | 2 | 33 |  |  |  | 200 | 120 |
| 13 | TB Cầu Sú | Thạch Thượng | 1 | 360 | 1 | 14 |  |  |  | 40 | 25 |
| 14 | TB xóm 1 | Thạch Thượng | 1 | 360 | 1 | 14 |  |  |  | 30 | 20 |
| 15 | TB xóm 10 | Thạch Thượng | 1 | 500 | 1 | 22 |  |  |  | 50 | 10 |
| 16 | TB Vách Nam | Thạch Thượng | 1 | 1.000 | 1 | 33 |  |  |  | 80 | 46 |
| 17 | TB Hòa Lạc | Thạch Lạc | 2 | 540 | 2 | 22 |  |  |  | 100 | 70 |
| 18 | TB Nương Bà | Thạch Lạc | 1 | 360 | 1 | 14 |  |  |  | 120 | 75 |
| 19 | TB Đàn 2 | Thạch Lạc | 1 | 1.000 | 1 | 33 |  |  |  | 100 | 75 |
| 20 | TB Xi Sắt | Thạch Lạc | 1 | 360 | 1 | 14 |  |  |  | 30 | 20 |
| 21 | TB Cầu Già | Thạch Liên | 2 | 1.000 | 2 | 33 |  |  |  | 120 | 80 |
| 22 | TB Lò Rèn | Thạch Liên | 2 | 520 | 2 | 22 |  |  |  | 120 | 85 |
| 23 | TB xóm Hạnh | Thạch Liên | 1 | 520 | 1 | 22 |  |  |  | 120 | 85 |
| 24 | TB xóm Khang | Thạch Liên | 1 | 520 | 1 | 22 |  |  |  | 40 | 30 |
| 25 | TB xóm Thợ | Thạch Liên | 1 | 520 | 1 | 22 |  |  |  | 100 | 60 |
| 26 | TB xóm Lợi | Thạch Liên | 1 | 520 | 1 | 22 |  |  |  | 50 | 35 |
| 27 | TB xóm Quý | Thạch Liên | 1 | 520 | 1 | 22 |  |  |  | 40 | 25 |
| 28 | TB xóm Phú | Thạch Liên | 1 | 520 | 1 | 22 |  |  |  | 60 | 35 |
| 29 | TB 19/5 | Thạch Điền | 1 | 520 | 1 | 22 |  |  |  | 75 | 55 |
| 30 | TB Cầu Già 1 | Thạch Kênh | 2 | 1.000 | 2 | 33 |  |  |  | 120 | 80 |
| 31 | TB Cầu Già 2 | Thạch Kênh | 1 | 1.000 | 1 | 33 |  |  |  | 150 | 90 |
| 32 | TB Quán Câu | Thạch Kênh | 1 | 520 | 1 | 22 |  |  |  | 50 | 25 |
| 33 | TB Rào Trèn | Thạch Kênh | 2 | 1.000 | 2 | 33 |  |  |  | 150 | 90 |
| 34 | TB Trung Tâm | Nam Hương | 1 | 1.000 | 1 | 33 |  |  |  | 50 | 30 |
| 35 | TB Cầu Sông | Việt Xuyên | 1 | 520 | 1 | 22 |  |  |  | 120 | 60 |
| 36 | TB Cầu Phường | Việt Xuyên | 1 | 1.000 | 1 | 33 |  |  |  | 120 | 80 |
| 37 | TB Cầu Phường | Việt Xuyên | 1 | 520 | 1 | 22 |  |  |  | 60 | 45 |
| 38 | TB Cầu Phường | Việt Xuyên | 1 | 520 | 1 | 22 |  |  |  | 60 | 40 |
| 39 | TB Tây Sơn | Thạch Sơn | 1 | 520 | 1 | 22 |  |  |  | 70 | 45 |
| 40 | TB Mũi Nhọn | Thạch Long | 1 | 320 | 1 | 14 |  |  |  | 30 | 20 |
| 41 | TB Tam Tòa | Thạch Long | 1 | 520 | 1 | 22 |  |  |  | 30 | 20 |
| 42 | TB Nam Long I | Thạch Long | 1 | 520 | 1 | 22 |  |  |  | 50 | 30 |
| 43 | TB Nam Long II | Thạch Long | 1 | 520 | 1 | 22 |  |  |  | 30 | 20 |
| 44 | TB Cầu Nga | Thạch Long | 1 | 520 | 1 | 22 |  |  |  | 50 | 20 |
| 45 | TB Đồng Lòi | Thạch Long | 1 | 520 | 1 | 22 |  |  |  | 70 | 45 |
| 46 | TB Trạm Am | Thạch Việt | 1 | 1.000 | 1 | 33 |  |  |  | 100 | 60 |
| 47 | TB Cồn Mô | Thạch Việt | 1 | 520 | 1 | 22 |  |  |  | 120 | 70 |
| 48 | TB Hòa Bình | Thạch Việt | 1 | 520 | 1 | 22 |  |  |  | 100 | 65 |
| 49 | TB Ba Giang | Thạch Việt | 1 | 520 | 1 | 22 |  |  |  | 50 | 25 |
| 50 | TB Tây Vĩnh | Thạch Vĩnh | 1 | 1.000 | 1 | 33 |  |  |  | 40 | 20 |
| 51 | TB N1-16 | Thạch Vĩnh | 1 | 520 | 1 | 22 |  |  |  | 100 | 60 |
| 52 | TB Song Hoành | Thạch Vĩnh | 1 | 360 | 1 | 14 |  |  |  | 60 | 40 |
| 53 | TB Tân Vinh | Thạch Vĩnh | 1 | 520 | 1 | 22 |  |  |  | 120 | 65 |
| 54 | TB Bên Nại | Thạch Vĩnh | 1 | 320 | 1 | 14 |  |  |  | 35 | 25 |
| 55 | TB Tây Đài 1 | Thạch Đài | 1 | 360 | 1 | 14 |  |  |  | 30 | 17 |
| 56 | TB Tây Đài 2 | Thạch Đài | 1 | 360 | 1 | 14 |  |  |  | 30 | 18 |
| 57 | TB Cầu Sú | Thạch Đài | 1 | 520 | 1 | 22 |  |  |  | 50 | 30 |
| 58 | TB Hòa Bình | Thạch Thắng | 1 | 500 | 1 | 22 |  |  |  | 50 | 25 |
| 59 | TB Trung Tự | Thạch Thắng | 1 | 520 | 1 | 22 |  |  |  | 100 | 55 |
| 60 | TB Cầu Sại | Thạch Thắng | 1 | 520 | 1 | 22 |  |  |  | 100 | 60 |
| 61 | TB Hoàng Hà | Tượng Sơn | 1 | 520 | 1 | 22 |  |  |  | 120 | 55 |
| 62 | TB Đò Bang | Tượng Sơn | 1 | 360 | 1 | 14 |  |  |  | 50 | 30 |
| 63 | TB Phúc Hương | Thạch Khê | 2 | 1.000 | 2 | 33 |  |  |  | 200 | 100 |
| 64 | TB số 27/3 | Ngọc Sơn | 1 | 500 | 1 | 33 |  |  |  | 70 | 25 |
| 65 | Trạm số 2 | Ngọc Sơn | 1 | 500 | 1 | 33 |  |  |  | 50 | 17 |

III. ĐẬP DÂNG

| TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | Các thông số kỹ thuật |  |  |  |  |  |  |  |  | Năng lực |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | F(lv) (km2) | Qtk (m3/s) | Cao trình |  |  |  | Khẩu độ thiết kế |  |  | Thiết kế (ha) | Thực tế (ha) |
|  |  |  |  |  | Đỉnh đập | Ngưỡng tràn (m) | Đáy cống (m) | MNDBT (m) | H đập (m) | B tràn (m) | Khẩu độ cống (cm) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Tổng |  | 10,8 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  | 425 | 145 |
| 1 | Tràn Cửa ải | Thạch Xuân | 10,0 | 0,70 |  |  |  |  |  |  |  | 400 | 120 |
| 2 | Ngầm 13 | Nam Hương | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 |

PHỤ LỤC III.5

DANH MỤC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THUỘC HUYỆN CAN LỘC

I. HỒ CHỨA

| TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | Các thông số kỹ thuật công trình đầu mối |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Năng lực |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | F (lv) (km2) | Dung tích (106m3) | Cao trình |  |  |  | Lđập (m) | Hđập (m) | Btràn (m) | Khẩu độ cống (cm) | Thiết kế (ha) | Thực tế (ha) |
|  |  |  |  |  | Đỉnh đập (m) | Ngưỡng tràn (m) | Đáy cống (m) | MNDBT (m) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Tổng |  | 4,34 | 1,87 |  |  |  |  |  |  |  |  | 464 | 382 |
| 1 | Hồ Cầu Tề | Thượng Lộc | 2,00 | 0,50 | 10,0 |  | 1,2 |  | 1000 | 10,0 |  | D = 60 | 35 | 35 |
| 2 | Đập Quan | Thượng Lộc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D = 100 | 100 | 100 |
| 3 | Đập Cựa Người | Thượng Lộc |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | D = 60 | 100 | 100 |
| 4 | Hồ Cúp Bưởi | Nga Lộc | 0,60 | 0,40 | 11,0 | 12,0 | 7,0 | 0,,5 | 100 | 9,0 | 9 | D = 60 | 25 | 18 |
| 5 | Đập Kẻ Chuần | Nga Lộc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 24 |
| 6 | Hồ Vọoc | Phú Lộc | 0,50 | 0,30 | 11,0 |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 20 |
| 7 | Hồ Cây Quýt | Phú Lộc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | D = 80 | 10 | 10 |
| 8 | Hồ Cây Trồi | Mỹ Lộc | 0,50 | 0,30 | 8,0 |  |  | 6,0 | 500 | 6,0 |  |  | 20 | 10 |
| 9 | Hồ Khe Quả | Thịnh Lộc | 0,40 | 0,20 | 8,0 |  |  |  | 120 |  |  | D = 40 | 20 | 10 |
| 10 | Hồ Nang Nang | Mỹ Lộc | 0,30 | 0,10 | 10,0 |  |  | 8,00 | 350 | 8,0 |  |  | 5 | 5 |
| 11 | Đập Cựa Quán | Thiên Lộc | 0,035 | 0,07 | 3,50 | 2,90 | 0,90 | 2,90 | 307 | 1,5 | 55 | 1,5 x 2,0 | 75 | 50 |
| 12 | Hồ Khe Trúc | Thiên Lộc | 4,00 | 2,568 | 22,90 | 21,10 | 11,20 | 21,10 | 613 | 12,5 | 60 | D = 60 | 381 |  |

II. TRẠM BƠM

| TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | Các thông số kỹ thuật |  |  |  |  |  |  | Năng lực |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chỉ tiêu thiết kế |  |  |  | Cao trình thiết kế |  |  | Thiết kế (ha) | Thực tế (ha) |
|  |  |  | Số máy | Qmáy (m3/h) | Số động cơ | Công suất động cơ (KW) | Đặt máy (m) | B hút (m) | B xả (m) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Tổng |  | 81 | 50.370 | 81 |  |  |  |  | 4.285 | 2.147 |
| 1 | TB Cồn Cậy | Thanh Lộc | 1 | 860 | 1 | 30 |  |  |  | 55 | 55 |
| 2 | TB Đồng Bùi | Thanh Lộc | 1 | 860 | 1 | 30 |  |  |  | 45 | 45 |
| 3 | TB Cồn Lò | Thanh Lộc | 1 | 860 | 1 | 30 |  |  |  | 37 | 37 |
| 4 | TB Đồng Vao | Thanh Lộc | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  | 12 | 12 |
| 5 | TB Đồng Trạm | Thanh Lộc | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  | 6 | 6 |
| 6 | TB Cửa trại 1 | Thanh Lộc | 1 | 860 | 1 | 30 |  |  |  | 25 | 25 |
| 7 | TB Bạn Xã | Tùng Lộc | 1 | 890 | 1 |  |  |  |  | 160 | 70 |
| 8 | TB Cửa Nương | Tùng Lộc | 1 | 320 | 1 | 14 |  |  |  | 30 | 15 |
| 9 | TB Tài Năng | Tùng Lộc | 1 | 860 | 1 | 30 |  |  |  | 100 | 40 |
| 10 | TB Cồn Mụa | Tùng Lộc | 1 | 860 | 1 | 30 |  |  |  | 100 | 40 |
| 11 | TB đầu Cầu | Tùng Lộc | 1 | 860 | 1 | 30 |  |  |  | 100 | 40 |
| 12 | TB đập Hói | Phúc Lộc | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  | 40 | 20 |
| 13 | TB Đồng Huề | Vượng Lộc | 1 | 860 | 1 | 30 |  |  |  | 70 | 35 |
| 14 | TB Kinh Tế Mới 1 | Vượng Lộc | 1 | 650 | 1 | 30 |  |  |  | 50 | 25 |
| 15 | TB Kinh Tế Mới 2 | Vượng Lộc | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  | 35 | 20 |
| 16 | TB Hồng Thái 1 | Vượng Lộc | 1 | 860 | 1 | 30 |  |  |  | 100 | 40 |
| 17 | TB Hồng Thái 2 | Vượng Lộc | 1 | 860 | 1 | 30 |  |  |  | 100 | 40 |
| 18 | TB Bến Đá | Vượng Lộc | 1 | 320 | 1 | 14 |  |  |  | 50 | 20 |
| 19 | TB Nhà Tai | Vượng Lộc | 1 | 800 | 1 | 30 |  |  |  | 150 | 40 |
| 20 | TB Cây Đa | Vượng Lộc | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  | 50 | 25 |
| 21 | TB Minh Vượng | Vượng Lộc | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  | 50 | 25 |
| 22 | TB Xuân Thủy | TT Can Lộc | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  | 50 | 25 |
| 23 | TB Nam Sơn | TT Can Lộc | 2 | 1.720 | 2 | 44 |  |  |  | 130 | 80 |
| 24 | TB Tân Vĩnh | TT Can Lộc | 1 | 800 | 1 | 30 |  |  |  | 50 | 25 |
| 25 | TB Đồng Kênh | TT Can Lộc | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  | 60 | 25 |
| 26 | TB Vĩnh Long | Tiến Lộc | 1 | 320 | 1 | 14 |  |  |  | 25 | 15 |
| 27 | TB Vinh Hòa | Tiến Lộc | 1 | 320 | 1 | 14 |  |  |  | 30 | 15 |
| 28 | TB Tân Luân | Tiến Lộc | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  | 70 | 35 |
| 29 | TB Thái Đản | Tiến Lộc | 2 | 2.000 | 2 | 44 |  |  |  | 200 | 100 |
| 30 | TB Nam Hà | Tiến Lộc | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  | 50 | 25 |
| 31 | TB Đồng Điếm 1 | Xuân Lộc | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  | 70 | 30 |
| 32 | TB Đồng Điếm 2 | Xuân Lộc | 1 | 320 | 1 | 14 |  |  |  | 30 | 20 |
| 33 | TB Đồng Điếm 3 | Xuân Lộc | 1 | 320 | 1 | 14 |  |  |  | 30 | 20 |
| 34 | TB Mỹ Yên | Xuân Lộc | 1 | 320 | 1 | 14 |  |  |  | 35 | 22 |
| 35 | TB Hàng Xén | Xuân Lộc | 1 | 860 | 1 | 30 |  |  |  | 120 | 40 |
| 36 | TB Sinh Đồ | Xuân Lộc | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  | 25 | 10 |
| 37 | TB Văn Xuân | Xuân Lộc | 1 | 860 | 1 | 30 |  |  |  | 100 | 40 |
| 38 | TB Dư Nai | Xuân Lộc | 1 | 620 | 1 | 30 |  |  |  | 25 | 10 |
| 39 | TB xóm Mới 1 | Xuân Lộc | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  | 20 | 10 |
| 40 | TB xóm Mới 2 | Xuân Lộc | 1 | 860 | 1 | 30 |  |  |  | 45 | 25 |
| 41 | TB Trung Xá | Xuân Lộc | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  | 20 | 10 |
| 42 | TB Mai Hoa | Xuân Lộc | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  | 15 | 10 |
| 43 | TB Mai Long | Xuân Lộc | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  | 15 | 10 |
| 44 | TB Cầu Sông (Đồng Đăm) | Quang Lộc | 1 | 860 | 1 | 22 |  |  |  | 100 | 40 |
| 45 | TB Tân Long | Quang Lộc | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  | 35 | 20 |
| 46 | TB Tam Đa (Cồn Trọt) | Quang Lộc | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  | 30 | 15 |
| 47 | TB Hương Đình (Bến Hàn) | Quang Lộc | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  | 40 | 20 |
| 48 | TB Thanh Hương (Bàn Sừ) | Quang Lộc | 1 | 860 | 1 | 30 |  |  |  | 70 | 35 |
| 49 | TB Thượng Lội (Cồn Ràu) | Quang Lộc | 1 | 320 | 1 | 14 |  |  |  | 30 | 15 |
| 50 | TB đập Lội (Đ Cổ Ngợi) | Quang Lộc | 1 | 320 | 1 | 14 |  |  |  | 15 | 10 |
| 51 | TB Trại Lệ (Cầu Lim) | Quang Lộc | 1 | 320 | 1 | 14 |  |  |  | 20 | 10 |
| 52 | TB Cầu Sông | Sơn Lộc | 1 | 860 | 1 | 30 |  |  |  | 40 | 20 |
| 53 | TB Đông Chanh | Sơn Lộc | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  | 40 | 20 |
| 54 | TB xóm 3 | Trung Lộc | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  | 45 | 45 |
| 55 | TB xóm 12 | Trung Lộc | 1 | 650 | 1 | 22 |  |  |  | 25 | 10 |
| 56 | TB Khố Nội | Trung Lộc | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  | 40 | 20 |
| 57 | TB Cầu Nhe 1 | Vĩnh Lộc | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  | 35 | 20 |
| 58 | TB Cầu Nhe 2 | Vĩnh Lộc | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  | 30 | 15 |
| 59 | TB Đại Bàn | Vĩnh Lộc | 1 | 320 | 1 | 14 |  |  |  | 25 | 10 |
| 60 | TB Cầu Quan | Vĩnh Lộc | 1 | 320 | 1 | 14 |  |  |  | 25 | 10 |
| 61 | TB xóm 8 | Vĩnh Lộc | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | TB Nhà Thánh | Trường Lộc | 1 | 860 | 1 | 30 |  |  |  | 100 | 50 |
| 63 | TB cầu Làng (Cây Khế) | Song Lộc | 1 | 860 | 1 | 30 |  |  |  | 100 | 50 |
| 64 | TB Cầu xóm 8 (Cổ Lạy) | Song Lộc | 1 | 860 | 1 | 30 |  |  |  | 100 | 50 |
| 65 | TB xóm 6 - 1 (Cồn Ao 1) | Song Lộc | 1 | 320 | 1 | 14 |  |  |  | 40 | 20 |
| 66 | TB xóm 6 - 2 (Cồn Ao 2) | Song Lộc | 1 | 320 | 1 | 14 |  |  |  | 15 | 10 |
| 67 | TB Mật Thiết | Kim Lộc | 1 | 1.080 | 1 | 33 |  |  |  | 120 | 60 |
| 68 | TB Giếng Dừa | Kim Lộc | 1 | 860 | 1 | 33 |  |  |  | 100 | 50 |
| 69 | TB Nương Chè | Kim Lộc | 1 | 320 | 1 | 14 |  |  |  | 25 | 10 |
| 70 | TB Chợ Vi | Kim Lộc | 1 | 320 | 1 | 14 |  |  |  | 20 | 10 |
| 71 | TB Hói Quốc | Kim Lộc | 1 | 860 | 1 | 30 |  |  |  | 70 | 35 |
| 72 | TB cầu Thuận Lộc | Kim Lộc | 1 | 320 | 1 | 14 |  |  |  | 30 | 20 |
| 73 | TB cầu 19/5 | Kim Lộc | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  | 25 | 10 |
| 74 | TB Rú Đất | Kim Lộc | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  | 25 | 10 |
| 75 | TB Hạ Thăng | Khánh Lộc | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  | 40 | 20 |
| 76 | TB cầu Nậy | Khánh Lộc | 1 | 1.000 | 1 | 33 |  |  |  | 85 | 40 |
| 77 | TB Kiều Mộc | Khánh Lộc | 1 | 1.000 | 1 | 33 |  |  |  | 80 | 40 |
| 78 | TB Thượng Vân | Khánh Lộc | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  | 35 | 20 |
| 79 | TB Cầu Quan | Yên Lộc | 1 | 540 | 1 | 23 |  |  |  | 50 | 30 |

PHỤ LỤC III.6

DANH MỤC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THUỘC HUYỆN LỘC HÀ

I. HỒ CHỨA

| TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | Các thông số kỹ thuật công trình đầu mối |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Năng lực |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | F (lv) (km2) | Dung tích (106m3) | Cao trình |  |  |  | Lđập (m) | Hđập (m) | Btràn (m) | Khẩu độ cống (cm) | Thiết kế (ha) | Thực tế (ha) |
|  |  |  |  |  | Đỉnh đập (m) | Ngưỡng tràn (m) | Đáy cống (m) | MNDBT (m) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Tổng |  | 0,38 | 0,38 | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 | 10,0 |
| 1 | Hồ Khe Quả | Thịnh Lộc | 0,38 | 0,38 | 0,60 | 8,0 |  |  | 120 |  |  | D = 40 | 20,0 | 10,0 |

II. TRẠM BƠM

| TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | Các thông số kỹ thuật |  |  |  |  |  |  | Năng lực |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chỉ tiêu thiết kế |  |  |  | Cao trình thiết kế |  |  | Thiết kế (ha) | Thực tế (ha) |
|  |  |  | Số máy | Qmáy (m3/h) | Số động cơ | Công suất động cơ (KW) | Đặt máy (m) | B hút (m) | B xả (m) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Tổng |  | 12 | 18.740 | 12 |  |  |  |  | 960 | 410 |
| 1 | TB Kim Anh | Tân Lộc | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  | 70 | 30 |
| 2 | TB Tân Thượng | Tân Lộc | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  | 70 | 30 |
| 3 | TB Tân Trung | Tân Lộc | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  | 70 | 30 |
| 4 | TB Đấu Cầu | Hồng Lộc | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  | 70 | 30 |
| 5 | TB Yến Giang | Hồng Lộc | 1 | 860 | 1 | 30 |  |  |  | 120 | 50 |
| 6 | TB Bàu Nậy | Hồng Lộc | 1 | 860 | 1 | 30 |  |  |  |  |  |
| 7 | TB Quang Trung | Bình Lộc | 2 | 1.440 | 2 | 33 |  |  |  | 150 | 70 |
| 8 | TB Nam Hà | Bình Lộc | 2 | 1.080 | 2 | 33 |  |  |  | 160 | 70 |
| 9 | TB Lò Trạm | An Lộc | 1 | 620 | 1 | 33 |  |  |  | 100 | 30 |
| 10 | TB Đồng Đội | An Lộc | 1 | 1.100 | 1 | 33 |  |  |  | 150 | 70 |
| 11 | TB Đất Đỏ | Ích Hậu |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | TB Ao Quầng | Ích Hậu |  | 540 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | TB Đồng Chú | Ích Hậu |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | TB Thống Nhất 1 | Ích Hậu |  | 1.540 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | TB Thống Nhất 2 | Ích Hậu |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | TB Làng Bùi | Ích Hậu |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TB Làng Lê | Ích Hậu |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | TB Trùa Biển | Hồng Lộc |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | TB Cầu Trù | Phù Lưu |  | 1.200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | TB Thanh Lương | Phù Lưu |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | TB Hồ Tôm | Phù Lưu |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | TB Hữu Ninh 1 | Thạch Mỹ |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | TB Hữu Ninh 2 | Thạch Mỹ |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |

PHỤ LỤC III.7

DANH MỤC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THUỘC THỊ XÃ HỒNG LĨNH

I. HỒ CHỨA

| TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | Các thông số kỹ thuật công trình đầu mối |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Năng lực |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | F (lv) (km2) | Dung tích (106m3) | Cao trình |  |  |  | Lđập (m) | Hđập (m) | Btràn (m) | Khẩu độ cống (cm) | Thiết kế (ha) | Thực tế (ha) |
|  |  |  |  |  | Đỉnh đập (m) | Ngưỡng tràn (m) | Đáy cống (m) | MNDBT (m) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Tổng |  | 10,4 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 257 | 95 |
| 1 | Hồ Bình Lạng | Bắc Hồng | 5,9 | 0,3 | 6,30 | 4,6 | 4,0 | 4,6 | 128 |  | 72 | D = 30 | 20 | 15 |
| 2 | Hồ Đại Rai | Bắc Hồng |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 | 50 |
| 3 | Đập Nhâm Xá | Đậu Liêu | 4,5 | 0,1 |  |  |  |  | 100 |  |  | D = 60 | 70 | 30 |

II. TRẠM BƠM

| TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | Các thông số kỹ thuật |  |  |  |  |  |  | Năng lực |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chỉ tiêu thiết kế |  |  |  | Cao trình thiết kế |  |  | Thiết kế (ha) | Thực tế (ha) |
|  |  |  | Số máy | Qmáy (m3/h) | Số động cơ | Công suất động cơ (KW) | Đặt máy (m) | B hút (m) | B xả (m) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Tổng |  | 24 | 15.360 | 24 |  |  |  |  | 1.490 | 920 |
| 1 | TB Hồng Sơn | Bắc Hồng | 1 | 1.000 | 1 | 33 | Không tưới, đã hỏng |  |  | 60 | 30 |
| 2 | TB Thuận Lộc 1 | Nam Hồng | 2 | 1.000 | 2 | 33 |  |  |  | 200 | 80 |
| 3 | TB Thuận Lộc 3 | Thuận Lộc | 2 | 1.000 | 2 | 33 |  |  |  | 200 | 100 |
| 4 | TB Minh Thuận | Thuận Lộc | 2 | 1.000 | 2 | 33 |  |  |  | 200 | 90 |
| 5 | TB Đò Bấn | Trung Lương | 1 | 540 | 1 | 33 |  |  |  | 50 | 40 |
| 6 | TB Đồng Lống | Trung Lương | 1 | 320 | 1 | 22 |  |  |  | 30 | 10 |
| 7 | TB Bến Than | Đậu Liêu | 1 | 2.400 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TB Anh Thiết | Đức Thuận | 1 | 320 | 1 | 22 |  |  |  | 30 | 20 |
| 9 | TB Vân Thủy | Đức Thuận | 1 | 1.000 | 1 | 33 |  |  |  | 100 | 70 |
| 10 | TB Cầu Trắng | Bắc Hồng | 1 | 320 | 1 | 22 |  |  |  | 30 | 15 |
| 11 | TB Cồn Đung | Nam Hồng | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  | 50 | 50 |
| 12 | TB Hối Chánh | Đậu Liêu | 1 | 1.000 | 1 | 33 |  |  |  | 100 | 50 |
| 13 | TB Nà Và | Đậu Liêu | 1 | 1.000 | 1 | 33 |  |  |  | 100 | 100 |
| 14 | TB Đồi Cao | Thuận Lộc | 1 | 1.000 | 1 | 33 |  |  |  | 100 | 60 |
| 15 | TB Làng Bảng | Thuận Lộc | 1 | 320 | 1 | 22 |  |  |  | 30 | 30 |
| 16 | TB 19-5 (Đồng Tiến) | Thuận Lộc | 1 | 1.000 | 1 | 33 |  |  |  | 80 | 60 |
| 17 | TB Cồn Độ | Thuận Lộc | 1 | 320 | 1 | 22 |  |  |  | 30 | 25 |
| 18 | TB 19-5 (Tân Hòa) | Thuận Lộc | 1 | 320 | 1 | 22 |  |  |  | 20 | 15 |
| 19 | TB Cồn Đồng | Thuận Lộc | 1 | 320 | 1 | 22 |  |  |  | 20 | 20 |
| 20 | TB Cồn Đống | Thuận Lộc | 1 | 320 | 1 | 22 |  |  |  | 30 | 30 |
| 21 | TB Đồng Tùng | Thuận Lộc | 1 | 320 | 1 | 22 |  |  |  | 30 | 25 |

PHỤ LỤC III.8

DANH MỤC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THUỘC HUYỆN ĐỨC THỌ

I. HỒ CHỨA

| TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | Các thông số kỹ thuật công trình đầu mối |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Năng lực |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | F (lv) (km2) | Dung tích (106m3) | Cao trình |  |  |  | Lđập (m) | Hđập (m) | Btràn (m) | Khẩu độ cống (cm) | Thiết kế (ha) | Thực tế (ha) |
|  |  |  |  |  | Đỉnh đập (m) | Ngưỡng tràn (m) | Đáy cống (m) | MNDBT (m) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Tổng |  | 7,65 | 3,58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 490 | 200 |
| 1 | Hồ Phượng Thành | Đức Long | 1,20 | 0,94 | 15,0 | 13,4 | 8,4 | 13,4 | 300 | 8,0 | 8 | D = 80 | 110 |  |
| 2 | Hồ Đập Am | Đức Đồng | 1,00 | 0,90 | 13,0 | 10,5 | 5,6 | 10,5 | 180 | 10,5 | 20 | D = 60 | 120 | 80 |
| 3 | Hồ Đập Trạ | Đức Lạng | 3,60 | 0,89 | 12,5 | 11,0 | 8,5 | 11,0 | 413 | 5,8 | 40 | D = 80 | 130 | 80 |
| 4 | Hồ Trốc Xối | Đức An | 0,80 | 0,63 | 21,9 | 21,2 | 14,7 | 21,2 | 420 | 6,6 | 20 | D = 40 | 85 | 40 |
| 5 | Đập Thanh Niên | Tân Hương | 1,05 | 0,217 | 58,1 | 57,0 | 46,4 | 57,0 | 249,6 | 12,0 | 20 | D = 60 | 45 |  |

II. TRẠM BƠM

| TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | Các thông số kỹ thuật |  |  |  |  |  |  |  | Năng lực |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chỉ tiêu thiết kế |  |  |  | Cao trình thiết kế |  |  |  | Thiết kế (ha) | Thực tế (ha) |  |
|  |  |  | Số máy | Qmáy (m3/h) | Số động cơ | Công suất động cơ (KW) | Đặt máy (m) | B hút (m) |  | B xả (m) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  |
|  | Tổng |  | 103 | 54.420 | 103 |  |  |  |  |  | 4.715 | 3.550 |  |
| 1 | TB Bồng Sơn | Yên Hồ | 1 | 800 | 1 | 33 |  |  |  |  | 60 |  | 50 |
| 2 | TB Bàu Cầu | Đức Đồng | 1 | 320 | 1 | 22 |  |  |  |  | 20 | 20 |  |
| 3 | TB Bến Đình | Đức Lạc | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  |  | 30 | 31 |  |
| 4 | TB Đồng Sào | Đức Lạc | 1 | 320 | 1 | 22 |  |  |  |  | 20 | 15 |  |
| 5 | TB Đồng Cừa | Đức Lạc | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  |  | 30 | 30 |  |
| 6 | TB Rú Non | Đức Lạc | 1 | 800 | 1 | 33 |  |  |  |  | 100 | 75 |  |
| 7 | TB Bàu | Đức Lạc | 1 | 540 | 1 | 33 |  |  |  |  | 40 | 30 |  |
| 8 | TB Gềnh Tàng | Đức Hòa | 1 | 540 | 1 | 33 |  |  |  |  | 50 | 30 |  |
| 9 | TB Cửa Ải | Đức Hòa | 1 | 320 | 1 | 33 |  |  |  |  | 25 | 20 |  |
| 10 | TB Cồn Hóp | Đức Hòa | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  |  | 40 | 30 |  |
| 11 | TB Đức Sơn | Tùng Ảnh | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  |  | 40 | 20 |  |
| 12 | TB Mai Hồ | TT Đức Thọ | 1 | 320 | 1 | 22 |  |  |  |  | 30 | 10 |  |
| 13 | TB Yên Liên | Đức Yên | 1 | 800 | 1 | 33 |  |  |  |  | 70 | 50 |  |
| 14 | TB Yên Long | Đức Yên | 1 | 800 | 1 | 33 |  |  |  |  | 90 | 70 |  |
| 15 | TB Đức Bùi | Bùi Xá | 2 | 1000 | 2 | 22 |  |  |  |  | 70 | 60 |  |
| 16 | TB Ông Danh | Bùi Xá | 1 | 320 | 1 | 22 |  |  |  |  | 30 | 15 |  |
| 17 | TB Đồng Vang | Bùi Xá | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  |  | 30 | 25 |  |
| 18 | TB Long Thành | Bùi Xá | 2 | 800 | 2 | 33 |  |  |  |  | 70 | 50 |  |
| 19 | TB Đức Nhân | Đức Nhân | 2 | 1000 | 2 | 33 |  |  |  |  | 190 | 170 |  |
| 20 | TB Hà | Đức Nhân | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  |  | 20 | 15 |  |
| 21 | TB Quang Tiến | Đức Thịnh | 2 | 800 | 2 | 33 |  |  |  |  | 45 | 40 |  |
| 22 | TB Eo Bù | Đức Thịnh | 2 | 800 | 2 | 30 |  |  |  |  | 50 | 50 |  |
| 23 | TB xóm 8,7 | Đức Thịnh | 2 | 800 | 2 | 30 |  |  |  |  | 35 | 30 |  |
| 24 | TB xóm 10 | Đức Thịnh | 1 | 800 | 1 | 30 |  |  |  |  | 30 | 25 |  |
| 25 | TB Bình Hà A | Thái Yên | 1 | 800 | 1 | 33 |  |  |  |  | 40 | 40 |  |
| 26 | TB Bình Hà B | Thái Yên | 1 | 800 | 1 | 33 |  |  |  |  | 40 | 40 |  |
| 27 | TB Sông Đỏ | Thái Yên | 2 | 1000 | 2 | 22 |  |  |  |  | 100 | 95 |  |
| 28 | TB Bình Định | Thái Yên | 1 | 540 | 1 | 33 |  |  |  |  | 60 | 50 |  |
| 29 | TB Đại Thanh A | Đức Thanh | 2 | 1000 | 2 | 33 |  |  |  |  | 80 | 70 |  |
| 30 | TB Đại Thanh B | Đức Thanh | 1 | 800 | 1 | 22 |  |  |  |  | 40 | 40 |  |
| 31 | TB Đại Thắng A | Đức Thanh | 2 | 1000 | 2 | 33 |  |  |  |  | 170 | 100 |  |
| 32 | TB Đại Thắng B | Đức Thanh | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  |  | 50 | 40 |  |
| 33 | TB Đại Thắng C | Đức Thanh | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  |  | 30 | 15 |  |
| 34 | TB Văn Lâm | Đức Lâm | 1 | 540 | 1 | 33 |  |  |  |  | 170 | 100 |  |
| 35 | TB Văn Lâm 1 | Đức Lâm | 1 | 1000 | 1 | 33 |  |  |  |  | 15 | 10 |  |
| 36 | TB Văn Lâm 2 | Đức Lâm | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  |  | 30 | 25 |  |
| 37 | TB Nhận Thủy | Đức Thủy | 1 | 540 | 1 | 33 |  |  |  |  | 180 | 110 |  |
| 38 | TB Làng Tùng | Đức Thủy | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  |  | 50 | 40 |  |
| 39 | TB Làng Bượm | Đức Thủy | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  |  | 50 | 40 |  |
| 40 | TB Cầu Ngù | Đức Thủy | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  |  | 50 | 40 |  |
| 41 | TB Cồn Đều | Đức Thủy | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  |  | 50 | 40 |  |
| 42 | TB Nhà Trau | Đức Thủy | 2 | 800 | 2 | 22 |  |  |  |  | 150 | 95 |  |
| 43 | TB Trung Lệ 1 | Trung Lệ | 2 | 800 | 2 | 33 |  |  |  |  | 90 | 80 |  |
| 44 | TB Trung Lệ 2 | Trung Lệ | 1 | 1000 | 1 | 33 |  |  |  |  | 80 | 50 |  |
| 45 | TB Trung Lệ 3 | Trung Lệ | 2 | 540 | 2 | 33 |  |  |  |  | 70 | 60 |  |
| 46 | TB Trung Lệ 4 | Trung Lệ | 1 | 320 | 1 | 22 |  |  |  |  | 20 | 10 |  |
| 47 | TB Trung Lệ 5 | Trung Lệ | 1 | 1000 | 1 | 22 |  |  |  |  | 70 | 45 |  |
| 48 | TB An Tiến | Đức An | 1 | 320 | 1 | 22 |  |  |  |  | 30 | 20 |  |
| 49 | TB Thành Long | Đức An | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  |  | 30 | 10 |  |
| 50 | TB Trung Đại Nam | Đức Dũng | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  |  | 50 | 50 |  |
| 51 | TB Trung Đại Nam | Đức Dũng | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  |  | 60 | 55 |  |
| 52 | TB Bãi Cháy | Đức Dũng | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  |  | 50 | 45 |  |
| 53 | TB Chợ Thương | Trường Sơn | 2 | 1000 | 2 | 33 |  |  |  |  | 120 | 74 |  |
| 54 | TB Đức Trường | Trường Sơn | 3 | 1000 | 3 | 22 |  |  |  |  | 200 | 130 |  |
| 55 | TB Trường Khánh | Trường Sơn | 1 | 800 | 1 | 22 |  |  |  |  | 50 | 30 |  |
| 56 | TB Sơn Tân | Trường Sơn | 2 | 540 | 2 | 30 |  |  |  |  | 35 | 40 |  |
| 57 | TB Cây Gạo | Liên Minh | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  |  | 30 | 20 |  |
| 58 | TB xóm Mới | Liên Minh | 2 | 540 | 2 | 22 |  |  |  |  | 35 | 35 |  |
| 59 | TB Cây Bàng | Liên Minh | 2 | 1000 | 2 | 30 |  |  |  |  | 70 | 60 |  |
| 60 | TB Tràng Dăm | Liên Minh | 1 | 800 | 1 | 22 |  |  |  |  | 30 | 25 |  |
| 61 | TB Nhà Thờ | Liên Minh | 1 | 800 | 1 | 30 |  |  |  |  | 40 | 30 |  |
| 62 | TB Đức Minh 1 | Liên Minh | 1 | 800 | 1 | 30 |  |  |  |  | 35 | 30 |  |
| 63 | TB Đức Minh 2 | Liên Minh | 1 | 540 | 1 | 30 |  |  |  |  | 30 | 20 |  |
| 64 | TB Ân Trí | Đức Tùng | 2 | 800 | 2 | 33 |  |  |  |  | 60 | 65 |  |
| 65 | TB Bến Nứa | Đức Tùng | 1 | 800 | 1 | 30 |  |  |  |  | 40 | 30 |  |
| 66 | TB Cửa Rào | Đức Tùng | 1 | 540 | 1 | 30 |  |  |  |  | 40 | 30 |  |
| 67 | TB Biền Nhất | Đức Tùng | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  |  | 40 | 20 |  |
| 68 | TB Ông Chút | Đức Tùng | 1 | 540 | 1 | 30 |  |  |  |  | 40 | 15 |  |
| 69 | TB Cơn Dầu | Đức Tùng | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  |  | 40 | 15 |  |
| 70 | TB Đức Châu | Đức Châu | 1 | 800 | 1 | 22 |  |  |  |  | 50 | 45 |  |
| 71 | TB Châu Diên | Đức Châu | 1 | 800 | 1 | 22 |  |  |  |  | 50 | 40 |  |
| 72 | TB Cầu Nối | Đức Châu | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  |  | 20 | 10 |  |
| 73 | TB Cầu Máng | Đức Châu | 1 | 800 | 1 | 22 |  |  |  |  | 60 | 45 |  |
| 74 | TB Đức La A | Đức La | 2 | 1000 | 2 | 33 |  |  |  |  | 100 | 90 |  |
| 75 | TB Đức La B | Đức La | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  |  | 40 | 30 |  |
| 76 | TB Cây Sung | Đức Quang | 2 | 800 | 2 | 33 |  |  |  |  | 70 | 55 |  |
| 77 | TB Cầu Miệu | Đức Quang | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  |  | 50 | 35 |  |
| 78 | TB Đồng Vĩnh | Đức Quang | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  |  | 50 | 35 |  |
| 79 | TB Đức Vĩnh | Đức Vĩnh | 2 | 1000 | 2 | 22 |  |  |  |  | 80 | 70 |  |
| 80 | TB Vĩnh Hòa | Đức Vĩnh | 1 | 540 | 1 | 33 |  |  |  |  | 30 | 15 |  |
| 81 | TB Vĩnh Phúc | Đức Vĩnh | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  |  | 30 | 15 |  |
| 82 | TB Đức Lập | Đức Vĩnh |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 30 | 20 |  |

III. ĐẬP DÂNG

| TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | Các thông số kỹ thuật |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Năng lực |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | F (lv) (km2) | Qtk (m3/s) | Cao trình |  |  |  | Khẩu độ thiết kế |  |  |  | Thiết kế (ha) | Thực tế (ha) |
|  |  |  |  |  | Đỉnh đập (m) | Ngưỡng tràn (m) | Đáy cống (m) | MNDBT (m) | Lđập (m) | Hđập (m) | Btràn (m) | Khẩu độ cống (cm) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Tổng |  | 63,60 | 1,54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 | 212 |
| 1 | Đập Tràn T21 | Đức Lập | 5,0 |  | 2,5 | 2,2 | 1,0 | 2,2 | 500 | 2,0 | 10 | D = 30 | 25 | 20 |
| 2 | Đập Đá Trắng | Tân Hương | 6,8 | 0,25 | 13,0 | 10,0 | 8,5 | 10,0 | 170 | 4,7 | 20 | D = 60 | 80 | 40 |
| 3 | Đập Quan | Tân Hương | 5,7 | 0,10 | 15,0 | 12,0 | 10,5 | 13,0 | 130 | 10,0 | 20 | D = 40 | 15 | 10 |
| 4 | Đập Tràn Đá | Đức Châu | 8,0 | 0,10 |  | 2,0 |  |  |  |  | 22 |  | 40 | 5 |
| 5 | Đập Bến Lội | Đức Lạc | 8,0 | 0,22 |  | 3,5 |  |  |  |  | 30 |  | 20 | 5 |
| 6 | Đập Bến Đình | Đức Lạc | 4,8 | 0,07 | 5,7 | 4,5 |  | 3,8 | 20 | 4,0 | 20 |  | 20 | 5 |
| 7 | Đập Sâm | Đức Lạc | 13,0 | 0,06 | 5,0 | 3,5 |  | 4,0 | 420 | 1,8 |  |  | 20 | 7 |
| 8 | Đập Bạ | Đức Đồng | 12,3 | 0,74 | 6,0 | 4,1 | 2,8 |  | 210 | 7,0 | 60 | D = 80 | 180 | 120 |

PHỤ LỤC III.9

DANH MỤC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THUỘC HUYỆN NGHI XUÂN

I. HỒ CHỨA

| TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | Các thông số kỹ thuật công trình đầu mối |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Năng lực |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | F (lv) (km2) | Dung tích (106m3) | Cao trình |  |  |  | Lđập (m) | Hđập (m) | Btràn (m) | Khẩu độ cống (cm) | Thiết kế (ha) | Thực tế (ha) |
|  |  |  |  |  | Đỉnh đập (m) | Ngưỡng tràn (m) | Đáy cống (m) | MNDBT (m) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Tổng |  | 26,00 | 5,68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 875 | 372 |
| 1 | Hồ Đồng Bản | Xuân Liên | 1,50 | 0,60 | 8,00 | 7,00 | 4,80 | 2,0 | 520 |  | 12,0 | 50 x 60 | 180 | 80 |
| 2 | Hồ Đồng Kiện | Xuân Liên | 0,90 | 0,50 |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  | 50 | 20 |
| 3 | Hồ Trộ Đó | Xuân Liên | 0,80 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 10 |
| 4 | Hồ Nhà Lương | Xuân Liên | 3,00 | 0,30 |  |  |  |  | 84,0 |  | 20,0 |  | 30 | 10 |
| 5 | Hồ Cao Sơn | Cương Gián | 2,00 | 0,90 | 12,50 | 10,30 | 6,00 | 10,3 | 1173 |  |  |  | 100 | 10 |
| 6 | Hồ Đá Hàn | Cương Gián | 0,90 | 0,40 | 8,00 | 7,00 | 1,00 | 6,0 | 150 |  | 12,0 | D = 30 | 60 | 40 |
| 7 | Hồ Chọ Cao | Cương Gián | 0,60 | 0,30 |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  | 15 | 10 |
| 8 | Hồ Xanh Nước | Cương Gián | 0,40 | 0,25 | 9,00 | 8,00 | 2,00 | 6,0 | 200 |  | 28,0 |  | 40 | 30 |
| 9 | Hồ Khe Rong | Cương Gián | 3,50 | 0,20 | 6,60 | 5,10 | 4,50 | 1,6 | 250 |  | 20,0 | 100x100 | 80 | 30 |
| 10 | Hồ Song Nam | Cương Gián | 0,30 | 0,05 | 6,00 |  | 3,60 | 5,5 | 200 |  |  |  | 10 | 7 |
| 11 | Hồ Nhà Thờ | Xuân Lam | 2,60 | 0,60 | 5,50 | 3,50 | 2,50 | 7 | 360 |  | 15,5 | D = 40 | 70 | 30 |
| 12 | Hồ Khe Mót | Xuân Hồng | 1,50 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 15 |
| 13 | Hồ Khe Lim | Xuân Hồng | 1,00 | 0,26 | 11,00 | 9,00 | 5,50 | 8,5 | 212 |  | 10,0 | D = 60 | 70 | 50 |
| 14 | Hồ Đồng Ván | Xuân Hồng | 1,00 | 0,12 | 10,00 | 9,20 | 5,50 | 8,5 | 150 | 5,5 | 4,0 | D = 60 | 40 | 25 |
| 15 | Hồ Khe Chọ | Xuân Lĩnh | 6,00 | 0,20 | 10,00 | 8,50 | 7,00 | 9,2 | 576 |  | 30,0 |  | 70 | 5 |

II. TRẠM BƠM

| TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | Các thông số kỹ thuật |  |  |  |  |  |  |  | Năng lực |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chỉ tiêu thiết kế |  |  |  | Cao trình thiết kế |  |  |  | Thiết kế (ha) | Thực tế (ha) |  |
|  |  |  | Số máy | Qmáy (m3/h) | Số động cơ | Công suất động cơ (KW) | Đặt máy (m) | B hút (m) |  | B xả (m) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  |
|  | Tổng |  | 7 | 3860 | 7 |  |  |  |  |  | 510 | 225 |  |
| 1 | TB Lam Sơn | Xuân Hồng | 2 | 1000 | 2 | 33 |  |  |  |  | 120 |  | 100 |
| 2 | TB Song Hồng | Xuân Hồng | 1 | 1000 | 1 | 33 |  |  |  |  | 70 | 60 |  |
| 3 | TB Đồng Trá | Xuân Liên | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TB Yên Hòa | Xuân Yên | 1 | 320 | 1 | 22 |  |  |  |  | 25 | 15 |  |
| 5 | TB Xuân Lam | Xuân Lam | 1 | 1000 | 1 | 33 |  |  |  |  | 30 | 20 |  |
| 6 | TB Đại Sơn | Cương Gián | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  |  | 40 | 30 |  |

III. ĐẬP DÂNG

| TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | Các thông số kỹ thuật |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Năng lực |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | F (lv) (km2) | Qtk (m3/s) | Cao trình |  |  |  | Khẩu độ thiết kế |  |  |  | Thiết kế (ha) | Thực tế (ha) |
|  |  |  |  |  | Đỉnh đập (m) | Ngưỡng tràn (m) | Đáy cống (m) | MNDBT (m) | Lđập (m) | Hđập (m) | Btràn (m) | Khẩu độ cống (cm) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Tổng |  | 25,70 | 2,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 | 70 |
| 1 | Đập Chuối Vực | Xuân Viên | 4,50 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 10 |
| 2 | Đập Đồng Trày | Xuân Viên | 4,00 | 1,50 | 1,62 | 13,7 | 12,5 | 12,0 | 726 |  | 38 |  | 70 | 30 |
| 3 | Đập Mũi Thiềng | Xuân Lĩnh | 8,00 | 0,35 | 6,4 | 4,8 |  | 2,0 | 212 |  | 25 |  | 50 | 30 |
| 4 | Đập Trúc Bè | Xuân Lĩnh | 5,20 | 0,20 | 6,9 | 5,0 | 7,0 | 9,2 | 576 |  | 30 | D = 70 | 30 |  |
| 5 | Đập Cồn Quan | Xuân Hồng | 4,00 |  | 3,0 |  | (-0,5) | 2,0 | 86 |  |  |  |  |  |

PHỤ LỤC III.10

DANH MỤC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THUỘC HUYỆN HƯƠNG KHÊ

I. HỒ CHỨA

| TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | Các thông số kỹ thuật công trình đầu mối |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Năng lực |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | F (lv) (km2) | Dung tích (106m3) | Cao trình |  |  |  | Lđập (m) | Hđập (m) | Btràn (m) | Khẩu độ cống (cm) | Thiết kế (ha) | Thực tế (ha) |
|  |  |  |  |  | Đỉnh đập (m) | Ngưỡng tràn (m) | Đáy cống (m) | MNDBT (m) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Tổng |  | 129,4 | 21,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.147 | 1.299 |
| 1 | Hồ đập Đá | Phúc Trạch | 1,30 | 0,374 | 43,00 | 40,50 | 31,00 | 12,45 | 86 | 11,85 | 21 | D = 50 | 200,0 | 26,84 |
| 2 | Hồ đập Nước Vàng | Hương Liên | 2,30 | 1,10 | 63,80 | 60,50 | 51,94 | 10,36 | 226 | 10 | 20 | D = 40 | 120,0 | 30,0 |
| 3 | Hồ Nhà Tầu | Hương Trạch | 1,40 | 0,14 | 23,0 | 21,0 | 17,50 | 4,00 | 82 | 6,0 | 8 | D = 30 | 16,0 | 10,0 |
| 4 | ZEC 20 | Hương Trạch | 0,67 | 0,14 | 32,2 | 30,5 | 23,50 | 9,00 | 162 | 10,7 | 11 | D = 60 | 27,0 | 14,0 |
| 5 | Thùng Trứa | Hương Trạch | 0,80 | 0,50 | 40,0 | 37,2 | 33,20 | 6,50 | 80 | 8,5 | 7 | D = 40 | 45,0 | 27 |
| 6 | Đập Lù | Hương Trạch | 1,02 | 0,37 | 31,7 | 30,5 | 22,16 | 30,50 | 300 | 8,0 | 10 | D = 50 | 40,0 | 26,0 |
| 7 | Đập cây Chanh | Hương Trạch | 1,20 | 0,13 | 43,0 | 41,2 | 38,20 | 4,00 | 60 | 6,0 | 18 | D = 30 | 25,0 | 15,0 |
| 8 | Đông Bệ | Hương Trạch | 1,30 | 0,14 | 23,0 | 20,50 | 14,50 | 7,50 | 150 | 10,0 | 8 | D = 60 | 14,0 | 5,0 |
| 9 | Đập Dài | Phúc Trạch | 0,65 | 0,319 | 25,50 | 23,70 | 12,84 | 23,70 | 95,8 | 11,4 | 10 | D= 100 | 70,0 | 70 |
| 10 | Đập Bệ | Hương Đô | 4,60 | 0,25 | 12,00 | 11,00 | 10,30 | 4,00 | 304 | 3,0 | 35 | D = 50 | 40,0 | 20,0 |
| 11 | Đá Bàn | Hương Đô | 1,30 | 0,24 | 26,00 | 24,00 | 19,00 | 5,00 | 25 |  | 10 | D = 50 | 100,0 | 45,0 |
| 12 | Khe Ruộng | Hương Đô | 1,20 | 0,96 | 18,00 | 15,60 | 12,00 | 6,00 | 350 | 8,4 | 20 | D = 50 |  |  |
| 13 | Đập Ong Vờm | Lộc Yên | 1,10 | 0,20 | 19,00 | 17,50 | 13,00 | 5,50 | 50 | 7,0 | 10 | D = 40 | 18,0 | 11,4 |
| 14 | Đập Nước Đỏ | Lộc Yên | 2,72 | 0,80 | 20,00 | 18,00 | 12,00 | 8,00 | 120 | 10,0 | 40 | 80 x 80 | 65,0 | 50,4 |
| 15 | Đập Khe Sẳn | Lộc Yên | 1,80 | 0,425 | 20,00 | 18,20 | 13,20 | 6,60 | 110 | 8,4 | 8 | D = 50 | 20,0 | 15,0 |
| 16 | Đập Mui | Hương Lâm | 2,20 | 0,118 | 30,00 | 28,40 | 22,50 | 8,07 | 196 | 10 | 20 | D = 40 | 20,0 | 16,9 |
| 17 | Đập Khe Vạng | Hương Liên | 1,50 | 0,16 | 53,80 | 51,80 | 46,50 | 6,50 | 136 | 8,5 | 11 | D = 50 | 40,0 | 10,0 |
| 18 | Đập Khe Chè | Hương Liên | 2,30 | 0,23 | 47,80 | 46,10 | 44,30 | 2,80 | 346 | 4,5 | 20 | D = 50 | 25,0 | 25,0 |
| 19 | Đập Úc | Hương Xuân | 15,80 | 0,35 | 22,40 | 20,00 | 19,50 | 5,10 | 454 | 6,8 | 40 | 150x150 | 60,0 | 45,0 |
| 20 | Đập Hà Thông | Hương Xuân | 3,10 | 0,35 | 30,20 | 29,00 | 27,00 | 3,60 | 614 | 5,2 | 38,4 | D = 50 | 120,0 | 30,0 |
| 21 | Đập Phụ | Hương Xuân | 0,80 | 0,25 | 28,00 | 26,50 | 24,00 | 6,50 | 120 | 8,0 | 20 | D = 50 | 40,0 | 25,0 |
| 22 | Đập Nậy | Hương Xuân | 1,10 | 0,25 | 30,00 | 28,50 | 27,50 | 3,50 | 140 | 5,0 | 30 | D = 50 |  | 30,0 |
| 23 | Đập Cù Vức | Hương Xuân | 1,10 | 0,25 | 38,00 | 28,50 | 34,90 | 4,00 | 100 | 6,0 | 30 | D = 50 | 30,0 | 12,0 |
| 24 | Đập ZEC Tường | Hương Xuân | 1,20 | 0,25 | 38,00 | 38,50 | 32,50 | 5,50 | 180 | 7,0 | 80 | D = 50 |  |  |
| 25 | Đập Nhà Quan | Hương Vĩnh | 7,30 | 0,36 | 37,00 | 35,00 | 30,80 | 6,00 | 320 | 8,0 | 30 | D = 70 | 60,0 | 23,3 |
| 26 | Đập Miệu | Hương Vĩnh | 12,80 | 0,192 | 19,00 | 17,00 | 16,00 | 3,00 | 50 | 5,0 | 30 | D = 60; D = 30 | 20,0 | 20,4 |
| 27 | Đập Làng | Phú Gia | 1,80 | 0,301 | 44,00 | 41,50 | 37,50 | 6,00 | 150 | 8,5 | 12 | D = 40 | 25,0 | 13,37 |
| 28 | Đập Khe Trẹ | Phú Gia | 0,97 | 0,29 | 44,00 | 41,50 | 38,00 | 5,00 | 115 | 7,5 | 6 | D = 40 |  | 5,49 |
| 29 | Đập Băc | Phú Gia | 0,90 | 0,10 | 40,00 | 37,50 | 34,50 | 4,00 | 170 | 6,5 | 10 | D = 40 |  | 9,98 |
| 30 | Cây Săn | Gia Phô | 0,80 | 0,20 | 21,00 | 18,10 | 13,60 | 5,60 | 120 | 8,5 | 6 | D = 50 | 20,0 | 33,9 |
| 31 | Đập Cha Chạm | Gia Phô | 1,40 | 0,66 | 20,00 | 17,80 | 2,80 | 7,80 | 175 | 10 | 16 | D = 50 | 80,0 | 27,15 |
| 32 | Đập Khe Du | Hương Thủy | 2,40 | 0,934 | 12,00 | 11,00 | 10,50 | 7,00 | 184 | 8,5 | 35 | D = 40 | 45,0 | 28,5 |
| 33 | Hồ Khe Vôi | Hương Thủy | 1,10 | 0,18 | 22,00 | 20,50 | 16,00 | 5,50 | 34 | 7,0 | 7 | D = 50 | 20,0 | 39,0 |
| 34 | Đập Khe Dam | Hương Thủy | 2,00 | 0,83 | 12,00 | 11,00 | 10,50 | 7,00 | 194 | 8,5 | 15 | D = 40 |  |  |
| 35 | Đập Maka | Hương Giang | 2,50 | 0,60 | 24,90 | 23,40 | 20,00 | 3,40 | 230 | 5,5 | 15 | D = 50 | 35,0 | 15,0 |
| 36 | Đập Bàu Quan | Hương Giang | 3,00 | 0,60 | 14,00 | 12,50 | 11,00 | 3,00 | 152 | 4,5 | 5 | D = 40 |  |  |
| 37 | Đập Ong Đọn | Phúc Đông | 1,50 | 0,22 | 12,80 | 11,60 | 10; 9,5 | 4,60 | 461 | 5,8 | 10 | D = 40 | 30,0 | 9,07 |
| 38 | Đập Khe Cáo | Phúc Đông | 2,00 | 0,23 | 25,50 | 23,10 | 15,00 | 6,60 | 92 | 9,2 | 55 | D = 40 | 40,0 | 35,0 |
| 39 | Đập Đông Nhóm | Phúc Đông | 1,20 | 0,30 | 23,50 | 21,50 | 17,00 | 7,00 | 98 |  | 10 | D = 50 | 90,0 | 45,0 |
| 40 | Đập Rú Mạo | Phúc Đông | 3,00 | 0,85 | 19,40 | 24,90 | 15,00 | 5,40 | 500 | 7,0 | 20 | D = 60 | 90,0 | 72,53 |
| 41 | Đập Cánh Hạc | Phúc Đông | 0,60 | 0,15 | 17,40 | 15,80 | 12,60 | 4,40 | 120 | 6,0 | 10 | D = 40 |  | 35,3 |
| 42 | Đập Làng | Hương Bình | 8,50 | 0,10 | 19,50 | 18,50 | 17,60 | 3,80 | 450 | 4,8 | 25 | 60 x 60 | 32,0 | 7,5 |
| 43 | Hô Tăt | Hòa Hải | 1,10 | 0,40 | 22,50 | 21,00 | 16,00 | 6,50 | 60 | 8,0 | 7 | D = 40 | 40,0 | 15,0 |
| 44 | Đập Sây | Hòa Hải | 0,80 | 0,70 | 17,80 | 15,30 | 15,50 | 17,00 | 180 | 3,0 | 15 | D = 70 |  |  |
| 45 | Đập Khe Nước | Hòa Hải | 0,60 | 0,24 | 16,50 | 15,20 | 13,50 | 17,00 | 100 | 3,5 | 6 | D = 40 |  | 20,0 |
| 46 | Đập Thia | Phương Điên | 1,10 | 0,12 | 15,00 | 14,50 | 10,80 | 4,50 | 320 | 6,0 | 15 | D = 60 | 20,0 | 18,0 |
| 47 | Đập Khe Sông | Phương Mỹ | 1,30 | 0,82 | 28,00 | 25,50 | 18,50 | 8,50 | 96 | 11,0 | 14 | D = 60 | 40,0 | 29,0 |
| 48 | Đập Khe Tráng | Phương Mỹ | 2,30 | 0,92 | 18,80 | 17,80 | 9,00 | 9,50 | 136 | 11,5 | 20 | D = 60 | 60,0 | 70,35 |
| 49 | Đập Hóp | Phúc Đông | 1,70 | 0,65 | 8,00 | 16,00 | 11,00 | 6,50 | 180 | 8,5 | 10 | D = 60 | 120,0 | 41,7 |
| 50 | Đập Làng Vàng | Phúc Đông | 6,00 | 1,06 | 9,40 | 8,80 | 8,80 | 13,00 | 120 | 5 | 10 | D = 40 |  | 35,3 |
| 51 | Đập Khe Cọi | Hà Linh | 3,10 | 0,55 | 17,00 | 14,50 | 11,00 | 10,00 | 120 | 8,0 | 15 | D = 50 | 40,0 | 17,93 |
| 52 | Đập Khe Trai | Hà Linh | 1,80 | 0,45 | 22,40 | 22,00 | 14,00 | 20,50 | 135 | 8,5 | 10 | D = 40 |  |  |
| 53 | Đập Cây Hương | Hà Linh | 2,40 | 0,35 | 17,00 | 15,00 | 12,00 | 17,00 | 150 | 7,0 | 12 | D = 60 | 80,0 | 49,44 |
| 54 | Đập Già | Hà Linh | 1,00 | 0,25 | 15,00 | 14,50 | 11,00 | 3,00 | 50 | 4,0 | 10 | D = 50 | 25,0 | 21,93 |

III. ĐẬP DÂNG

| TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | Các thông số kỹ thuật |  |  |  |  |  |  |  |  | Năng lực |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | F (lv) (km2) | Qtk (m3/s) | Cao trình |  |  |  | Khẩu độ thiết kế |  |  | Thiết kế (ha) | Thực tế (ha) |
|  |  |  |  |  | Đỉnh đập (m) | Ngưỡng tràn (m) | Đáy cống (m) | MNDBT (m) | Hđập (m) | Btràn (m) | Khẩu độ cống (cm) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Tổng |  | 30,1 | 0,79 |  |  |  |  |  |  |  | 663,0 | 113,0 |
| 1 | Đập Mòi Roi | Hương Lâm | 7,3 | 0,12 | 26,0 | 26,0 | 25,2 |  | 4,2 | 50 | 50 x 50 | 25,2 | 7,75 |
| 2 | Đập Khe Đập | Hương Lâm | 1,1 | 0,10 | 29,0 | 29,0 | 25,2 |  | 3,6 | 24 | D = 30 | 25,2 | 15,15 |
| 3 | Đập Làng | Hương Đô | 3,2 | 0,20 | 32,8 | 32,8 | 31,6 |  | 3,8 | 16 | D = 40 | 31,6 | 41,1 |
| 4 | Đập Cà Đay | Hương Liên | 1,2 | 0,10 | 46,2 | 35,5 | 44,9 | 3,80 | 3,8 | 10 | D = 20 | 12,0 | 7,0 |
| 5 | Đập Nhà Thấn | Hương Vĩnh | 11,8 | 0,25 | 17,0 | 17,0 | 16,0 | 3,0 | 3,0 | 30 | D = 60 |  | 34,8 |
| 6 | Đập Tràn Khe Vôi | Hương Giang | 3,0 | 0,10 | 14,0 | 12,5 | 11,5 | 2,8 | 4,0 | 40 | D = 40 | 25,0 | 20,0 |

PHỤ LỤC III.11

DANH MỤC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THUỘC HUYỆN VŨ QUANG

I. HỒ CHỨA

| TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | Các thông số kỹ thuật công trình đầu mối |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Năng lực |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | F (lv) (km2) | Dung tích (106m3) | Cao trình |  |  |  | Lđập (m) | Hđập (m) | Btràn (m) | Khẩu độ cống (cm) | Thiết kế (ha) | Thực tế (ha) |
|  |  |  |  |  | Đỉnh đập (m) | Ngưỡng tràn (m) | Đáy cống (m) | MNDBT (m) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Tổng |  | 40,20 | 11,52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1156,0 | 825,5 |
| 1 | Hồ đập Trấm | Đức Bồng | 2,38 | 0,52 | 14,0 | 12,0 |  |  |  | 3 | 16 | D = 60 | 80 | 63,0 |
| 2 | Hồ Động | Đức Bồng | 1,30 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 |
| 3 | Hồ Chọ Nháy | Đức Bồng | 0,80 | 0,20 |  |  |  |  | 120 |  |  | D = 40 |  | 12,0 |
| 4 | Hồ Sao Nha | Đức Bồng | 0,40 | 0,20 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 32,0 |
| 5 | Hồ Nhà Rạng | Đức Bồng | 1,20 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |
| 6 | Hồ Quạnh | Đức Bồng | 0,70 | 0,09 |  |  |  |  | 120 |  |  | D = 40 |  | 5,0 |
| 7 | Hồ đập Bượm | Hương Thọ | 4,50 | 0,40 | 13,0 | 10,0 | 3,0 | 8,0 | 100 | 9 | 40 | D = 80 | 120,0 | 48,0 |
| 8 | Hồ đập Trạ | Hương Thọ | 3,20 |  | 11,0 | 10,0 |  |  |  |  | 10 |  | 40,0 | 20,0 |
| 9 | Hồ Khe Trảy | Hương Thọ | 3,20 | 0,15 | 10,0 |  | 1,0 | 6,0 | 55 | 8 | 10 | D = 60 | 30,0 | 23,0 |
| 10 | Hồ Bộng Bồng | Hương Thọ |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |
| 11 | Hồ Khe Cồng | Hương Thọ |  | 0,12 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 4,0 |
| 12 | Hồ Bệ | Hương Thọ | 2,00 | 0,50 | 13,0 | 10,0 | 1,0 | 8,0 | 65 | 10 | 10 | D = 60 | 20,0 | 6,0 |
| 13 | Hồ Cây Mả | Hương Thọ | 3,00 | 0,50 | 11,0 |  | 1,0 | 7,0 | 50 | 11 | 15 | D = 60 |  | 11,0 |
| 14 | Hồ Bàu Sen | Hương Thọ | 1,30 | 0,17 | 3,0 | 2,0 | 0,8 | 2,0 | 80 | 3 | 8 | D = 60 |  | 10,0 |
| 15 | Hồ Khe Đập | Hương Thọ |  | 0,08 |  |  |  |  | 60 |  |  | D = 40 | 20 | 5,0 |
| 16 | Hồ Áng | Ân Phú | 0,25 | 0,60 | 4,5 |  |  | 0,5 | 80 | 3 |  | 80 x 80 |  | 13,0 |
| 17 | Hồ Đập Vại | Ân Phú | 2,00 | 0,18 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 5,0 |
| 18 | Hồ Khe Cấy | Ân Phú | 0,25 | 0,28 | 4,5 | 1,0 |  |  | 600 | 3 | 8 | 80 x 80 |  |  |
| 19 | Hồ Cây Khế | Đức Liên | 2,10 | 0,83 | 8,0 | 1,0 |  | 5,0 | 800 | 7 | 24 | D = 50 | 50,0 | 10,0 |
| 20 | Hồ Cây Trâm | Đức Liên | 1,60 | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,0 |
| 21 | Hồ Khe Son | Đức Liên | 0,80 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |
| 22 | Hồ Khe Nải | Đức Liên | 0,80 | 0,24 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 15,0 | 5,0 |
| 23 | Hồ Bàu Lụi | Đức Liên | 0,40 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |
| 24 | Hồ Khe Xuôi | Đức Lĩnh | 0,70 | 0,70 | 11,0 | 10,0 |  |  | 80 |  | 7 | D = 40 | 50,0 | 20,0 |
| 25 | Hồ Chọ Trai | Đức Lĩnh |  | 0,16 |  |  |  |  | 80 |  |  | D = 40 | 20,0 | 5,0 |
| 26 | Hồ làng Phan | Đức Lĩnh |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |
| 27 | Hồ Nùi Loi | Đức Lĩnh | 0,20 | 0,06 |  |  |  |  | 70 |  |  |  | 15,0 | 3,0 |
| 28 | Hồ Hộp Trổ | Đức Giang | 2,20 | 0,51 | 18,40 | 16,50 | 12,10 | 16,60 | 278 |  | 20,00 | D = 60 | 75,0 | 5,0 |
| 29 | Hồ Chọ Quản | Đức Giang |  | 0,41 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 45,0 |
| 30 | Hồ Chọ Mít | Đức Giang | 0,50 | 0,30 | 17,2 | 16,20 | 10,30 | 16,20 | 120 |  | 12,00 | D = 40 | 26 | 15,0 |
| 31 | Hồ Bãi Trạng | Đức Giang | 3,00 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 | 40,0 |
| 32 | Hồ Nhà Phát | Đức Giang |  | 0,11 |  |  |  |  | 130 |  |  |  | 120,0 | 45,0 |
| 33 | Hồ Nhà Trồi | Đức Giang |  | 0,064 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |
| 34 | Hồ Này Cầu | Đức Hương | 0,50 | 0,50 |  |  |  |  | 100 |  |  | D = 40 | 35,0 | 18,0 |
| 35 | Hồ Chọ Su | Đức Hương | 0,20 | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,0 |
| 36 | Hồ Này Ô | Đức Hương | 0,30 | 0,24 |  |  |  |  | 100 |  |  | D = 40 |  | 14,0 |
| 37 | Hồ Khe Xóm | Đức Hương | 0,10 | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 | 10,0 |
| 38 | Hồ Cây Cồng | Đức Hương | 0,10 | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 | 7,0 |
| 39 | Rú Nón | Đức Hương |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | D = 80 | 160,0 |  |
| 40 | Hồ Ngàng dưới | TT Vũ Quang |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,0 |
| 41 | Hồ Ngàng trên | TT Vũ Quang |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |
| 42 | Hồ Nhà Giám | TT Vũ Quang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Hồ đập Lành | TT Vũ Quang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Hồ đập Sen | TT Vũ Quang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Hồ đập Ươi | TT Vũ Quang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Hồ khe Thuộc | Hương Minh |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,0 | 70,0 |
| 47 | Hồ khe Xai | Hương Minh | 0,08 | 0,180 |  |  |  | 6,0 | 220 | 11 | 6 | D = 75 | 45,0 | 30,0 |
| 48 | Hồ Am | Hương Minh | 0,02 | 0,12 |  |  |  | 4,0 | 100 | 6 | 6 | D = 75 |  | 8,0 |
| 49 | Hồ khe Nguyện | Hương Minh | 0,08 | 0,10 |  |  |  | 6,0 | 120 | 10 | 4 | D = 100 | 15,0 | 13,0 |
| 50 | Hồ khe Nguồn | Hương Minh | 0,04 | 0,08 |  |  |  |  | 200 | 8 | 6 | D = 75 |  | 3,0 |
| 51 | Hồ Đồng Khe | Hương Quang |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,0 |
| 52 | Hồ Hói Mại | Hương Quang |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,0 |
| 53 | Hồ đập Phấn | Hương Quang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Hồ Chú Ré | Sơn Thọ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |
| 55 | Hồ Đượng Nảy | Sơn Thọ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |
| 56 | Hồ Cây Lim | Sơn Thọ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |
| 57 | Hồ ông Lệ | Sơn Thọ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |
| 58 | Hồ ông Hân | Sơn Thọ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |
| 59 | Hồ cố Phương | Sơn Thọ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Hồ khe Léc | Sơn Thọ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

II. TRẠM BƠM

| TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | Các thông số kỹ thuật |  |  |  |  |  |  | Năng lực |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chỉ tiêu thiết kế |  |  |  | Cao trình thiết kế |  |  | Thiết kế (ha) | Thực tế (ha) |
|  |  |  | Số máy | Qmáy (m3/h) | Số động cơ | Công suất động cơ (KW) | Đặt máy (m) | B hút (m) | B xả (m) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Tổng |  | 2 | 1380 | 2 |  |  |  |  | 60 | 60 |
| 1 | TB Bến Vũng | Ân Phú | 1 | 840 | 1 | 22 |  |  |  | 45 | 45 |
| 2 | TB Bàu Tre | Ân Phú | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  | 15 | 15 |

III. ĐẬP DÂNG

| TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | Các thông số kỹ thuật |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Năng lực |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | F (lv) (km2) | Qtk (m3/s) | Cao trình |  |  |  | Khẩu độ thiết kế |  |  |  | Thiết kế (ha) | Thực tế (ha) |
|  |  |  |  |  | Đỉnh đập (m) | Ngưỡng tràn (m) | Đáy cống (m) | MNDBT (m) | Lđập (m) | Hđập (m) | Btràn (m) | Khẩu độ cống (cm) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Tổng |  | 20,5 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,0 | 145,0 |
| 1 | Tràn Cửa Đập | Đức Hương | 10,0 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 | 45 |
| 2 | Đập Bạ | Ân Phú | 10,5 | 0,30 | 8,5 | 7,0 |  |  |  |  | 30 |  | 100 | 100 |

PHỤ LỤC III.12

DANH MỤC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THUỘC HUYỆN HƯƠNG SƠN

I. HỒ CHỨA

| TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | Các thông số kỹ thuật công trình đầu mối |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Năng lực |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | F (lv) (km2) | Dung tích (106m3) | Cao trình |  |  |  | Lđập (m) | Hđập (m) | Btràn (m) | Khẩu độ cống (cm) | Thiết kế (ha) | Thực tế (ha) |
|  |  |  |  |  | Đỉnh đập (m) | Ngưỡng tràn (m) | Đáy cống (m) | MNDBT (m) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Tổng |  | 119,1 | 36,344 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.136 | 1.219 |
| 1 | Hồ Bãi Sậy | Sơn Trường | 1,8 | 0,80 |  |  |  |  | 150,0 | 10,0 | 15 | D = 50 | 70 | 30 |
| 2 | Hồ đập Dọc | Sơn Trường | 0,5 | 0,50 |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 12 | 10 |
| 3 | Hồ Cây Truống | Sơn Trường | 0,9 | 0,50 |  |  |  |  | 120,0 |  | 4 | D = 120 | 15 | 12 |
| 4 | Hồ Lồi Sen | Sơn Trường | 1,0 | 0,50 |  |  |  |  |  |  | 4 | D = 120 | 20 | 12 |
| 5 | Hồ Mệp | Sơn Trường | 0,9 | 0,30 |  |  |  |  |  |  | 6 | D = 40 | 15 | 12 |
| 6 | Hồ cổ Huyên | Sơn Trường | 0,5 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 7 |
| 7 | Hồ Dùng Đình | Sơn Trường | 0,8 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 10 |
| 8 | Hồ Hóc Ninh | Sơn Trường | 1,5 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 15 |
| 9 | Hồ Vàng Anh | Sơn Trường | 3,5 | 0,50 |  |  |  |  | 60,0 |  |  | D=40 | 20 | 10 |
| 10 | Hồ Cừa | Sơn Trường | 0,5 | 0,20 |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 15 | 10 |
| 11 | Hồ Xài Phồ | Sơn Lĩnh | 6,0 | 0,60 |  |  |  |  | 70,0 |  |  | D = 40 | 60 | 20 |
| 12 | Hồ Đình Đẹ | Sơn Lĩnh | 2,0 | 0,70 | 25,0 | 23,0 |  |  | 130,0 |  | 15 | 30 x 30 | 30 | 25 |
| 13 | Hồ Hố Chấn | Sơn Lĩnh | 1,5 | 0,60 |  |  |  |  | 100,0 |  | 10 | D = 60 | 25 | 17 |
| 14 | Hồ Đồng Đập | Sơn Lĩnh | 2,0 | 0,60 |  |  |  |  | 45,0 |  | 15 | 30 x 30 | 35 | 15 |
| 15 | Hồ Dằm | Sơn Lĩnh | 1,5 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 12 |
| 16 | Hồ Tri Báo | Sơn Lĩnh | 1,5 | 0,50 |  |  |  |  | 90,0 |  | 3 | 30 x 30 | 22 | 12 |
| 17 | Hồ Cơn Thông | Sơn Lĩnh | 1,5 | 0,50 |  |  |  |  | 80,0 |  |  | D = 40 | 25 | 12 |
| 18 | Hồ Lồi Trên | Sơn Lĩnh | 1,5 | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 7 |
| 19 | Hồ Trại Cộ | Sơn Lĩnh | 1,0 | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 7 |
| 20 | Hồ Khe Sanh | Sơn Mai | 1,18 | 0,41 | 28 | 25,6 | 19,4 | 25,6 | 149,0 | 10,0 |  | D = 60 | 50 | 50 |
| 21 | Hồ Vũng Môn | Sơn Mai | 0,6 | 0,20 |  |  |  |  | 20,0 | 9,0 | 8 | 80 x 80 | 10 | 6 |
| 22 | Hồ Đồng Đập | Sơn Mai | 0,5 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 5 |
| 23 | Hồ Liên Hoàn | Sơn Thủy | 2,2 | 0,60 |  |  |  |  | 150,0 | 7,0 |  | D = 40 | 80 | 35 |
| 24 | Hồ Đông Tráng | Sơn Thủy | 4,0 | 0,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 | 25 |
| 25 | Hồ Miếu Thờ | Sơn Thủy | 2,0 | 0,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 | 40 |
| 26 | Hồ Khe Kẽm | Sơn Thủy | 0,6 | 0,24 | 26,7 | 25,3 | 17,8 | 25,3 | 149,0 | 10,0 | 8 | D = 60 | 65 | 15 |
| 27 | Hồ Trằm | Sơn Thủy | 1,5 | 0,50 |  |  |  |  | 30,0 |  |  | D = 30 | 25 | 5 |
| 28 | Hồ Bèo | Sơn Diệm | 2,0 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 25 |
| 29 | Hờ nước Lạnh | Sơn Tây | 2,0 | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  | D = 40 | 15 | 10 |
| 30 | Hồ Trại Lưu | Sơn Tây | 3,5 | 0,75 |  |  |  |  | 120,0 |  | 5 | D = 40 | 25 | 15 |
| 31 | Hồ Cây Bưởi | Sơn Tây | 1,0 | 0,65 |  |  |  |  | 100,0 |  | 7 | D = 40 | 20 | 14 |
| 32 | Hồ Kim Thành | Sơn Tây | 1,5 | 0,60 |  |  |  |  | 100,0 |  | 5 | D = 40 | 25 | 12 |
| 33 | Hồ Đình Đẹ | Sơn Tây | 0,6 | 0,60 |  |  |  |  |  |  | 5 | D = 40 | 18 | 12 |
| 34 | Hồ Hò Vậy | Sơn Tây | 2,0 | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  | D = 40 | 20 | 10 |
| 35 | Hồ Khe Lầm | Sơn Tây | 1,0 | 0,50 |  |  |  |  | 40,0 |  | 10 | D = 30 | 30 | 10 |
| 36 | Hồ Bông Phài | Sơn Tây | 1,0 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 10 |
| 37 | Hồ Cây Trổ | Sơn Tây | 0,8 | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 10 |
| 38 | Hồ cầu Giang | Sơn Kim I | 1,0 | 0,72 | 20,0 |  |  |  | 400,0 | 6,0 | 1 | D = 80 | 30 | 20 |
| 39 | Hồ Khe Cầy | Sơn Kim I | 0,75 | 0,50 | 11,0 | 2,7 |  |  | 200,0 | 3,0 | 6 | D = 45 | 15 | 10 |
| 40 | Hồ Khe Đá | Sơn Kim II | 1,5 | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 20 |
| 41 | Hồ Khe Rồng | Sơn Kim II | 2,0 | 0,60 |  |  |  |  | 150,0 |  |  | D = 40 | 25 | 10 |
| 42 | Hồ Khe Hồ | Sơn Lễ | 2,4 | 0,50 |  |  |  |  | 200,0 | 3,0 |  | D = 40 | 70 | 35 |
| 43 | Hồ Khe Nhảy | Sơn Tiến | 0,6 | 0,70 |  |  |  |  | 110,0 | 6,0 | 9 | D = 50 | 45 | 35 |
| 44 | Hồ Đồng Thủng | Sơn Tiến | 0,5 | 0,40 |  |  |  |  | 80,0 | 6,0 | 8 | D = 40 | 20 | 10 |
| 45 | Hồ Đập Háp | Sơn Tiến | 0,9 | 0,30 |  |  |  |  | 100,0 | 7,0 | 13 | D = 50 | 35 | 30 |
| 46 | Hồ Bằng | Sơn Tiến | 0,7 | 0,30 |  |  |  |  | 50,0 |  |  | D = 40 | 10 | 5 |
| 47 | Hồ Côn Sơn | Sơn Tiến | 1,2 | 0,20 |  |  |  |  | 150,0 | 6,0 | 10 | D = 50 | 20 | 10 |
| 48 | Hồ Hạp Chánh | Sơn Tiến | 1,0 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 10 |
| 49 | Hồ Ao Lội | Sơn Tiến | 0,6 | 0,16 |  |  |  |  | 55,0 |  | 3 | D = 30 | 15 | 5 |
| 50 | Hồ Ao Sen | Sơn Tiến | 0,4 | 0,10 |  |  |  |  | 80,0 | 4,0 | 6 | D = 40 | 10 | 6 |
| 51 | Hồ Ngớc | Sơn Tiến | 0,8 | 0,10 |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 15 | 10 |
| 52 | Hồ Sen | Sơn Lâm | 2,0 | 0,70 |  |  |  | 2,0 | 100,0 | 5 | 14 | 60 x 100 | 30 | 25 |
| 53 | Hồ Đòng Tròn | Sơn Lâm | 1,0 | 0,50 |  |  |  | 3,0 | 120,0 | 7,9 | 10 | 40 x 40 | 20 | 15 |
| 54 | Hồ Cây Bưởi | Sơn Lâm | 1,5 | 0,50 |  |  |  | 2,5 | 110,0 | 3,5 | 7 | 20 x 20 | 25 | 15 |
| 55 | Hồ Cây Ươi | Sơn Lâm | 0,3 | 0,18 |  |  |  | 3,1 |  | 6,8 | 12 | D = 40 | 20 | 15 |
| 56 | Hồ Rậy Sớm | Sơn Lâm | 1,0 | 0,50 |  |  |  | 3,5 | 120,0 | 7,5 | 14 | D = 40 | 20 | 15 |
| 57 | Hồ Khe Cò | Sơn Hồng | 1,8 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 20 |
| 58 | Hồ Khe Đôi | Sơn Hồng | 5,5 | 0,50 |  |  |  |  | 80,0 |  |  | D = 40 | 20 | 10 |
| 59 | Hồ Vã | Sơn Hồng | 8 | 0,50 |  |  |  |  | 100,0 |  |  | D = 40 | 25 | 12 |
| 60 | Hồ KheTrét | Sơn Hồng | 1,5 | 0,50 |  |  |  | 3,0 |  |  |  | D = 80 | 20 | 15 |
| 61 | Hồ Tràng Lầy | Sơn Bình | 0,3 | 0,37 |  |  |  |  | 55,0 |  | 8 | D = 40 | 20 | 10 |
| 62 | Hồ Bông Trên | Sơn Bình | 0,5 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 5 |
| 63 | Hồ Cửa Bàn | Sơn Giang | 0,2 | 0,16 |  |  | 0,8 | 4,0 | 160,0 |  | 15 | D = 80 | 50 | 30 |
| 64 | Hồ Quát | Sơn Giang | 3,5 | 0,50 |  |  |  | 1,5 | 180,0 |  | 10 | D = 80 | 60 | 40 |
| 65 | Hồ Bình Khê | Sơn Hàm | 4,0 | 0,65 | 12,0 | 1,0 | -1,2 |  | 350,0 | 8,5 | 0,8 | D = 60 | 50 | 25 |
| 66 | Hồ Thống Nhất | Sơn Hàm | 2,7 | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 20 |
| 67 | Hồ Khe Điếc | Sơn Châu | 1,0 | 0,50 |  |  |  | 5,0 | 150,0 | 0,5 | 15 | D = 60 | 20 | 15 |
| 68 | Hồ Khe Mương | Sơn Châu | 0,7 | 0,20 |  |  |  | 3,0 | 100,0 | 10,0 | 15 | 60 x 80 | 12 | 7 |
| 69 | Hồ Hóc Lầy | Sơn Quang | 1,2 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 20 |
| 70 | Hồ Tràng Riêng | Sơn Quang | 1,5 | 0,50 |  |  |  |  | 160,0 |  |  | D = 60 | 40 | 20 |
| 71 | Hồ Cơn Gạo | Sơn Quang | 0,8 | 0,50 |  |  |  |  | 80,0 |  |  | D = 30 | 35 | 25 |
| 72 | Hồ Mụ Trực | Sơn Quang | 0,8 | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 10 |
| 73 | Hồ Cơn Sắn | Sơn Quang | 0,5 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 5 |
| 74 | Hồ Đồng Hung | Sơn Trà | 1,0 | 0,40 |  |  |  |  | 100,0 |  | 40 | D = 40 | 15 | 10 |
| 75 | Hồ Khe Cắm | Sơn Trà | 0,7 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 5 |
| 76 | Hồ Chọ Trâm | Sơn Trung | 1,2 | 0,40 |  |  |  |  | 100,0 |  |  | D = 40 | 25 | 10 |
| 77 | Hồ Truông Mung | Sơn Trung | 0,7 | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 0 |
| 78 | Hồ Cây Đa | Sơn Thịnh | 0,7 | 0,60 | 5,5 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 100,0 | 5,5 | 10 | D = 50 | 50 | 20 |
| 79 | Hồ Khe Trong | Sơn Thịnh | 1,2 | 0,80 | 6,0 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 250,0 | 6,0 | 15 | D = 100 | 15 | 10 |
| 80 | Hồ Băng Truông | Sơn Ninh | 0,6 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 10 |

II. TRẠM BƠM

| TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | Các thông số kỹ thuật |  |  |  |  |  |  | Năng lực |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chỉ tiêu thiết kế |  |  |  | Cao trình thiết kế |  |  | Thiết kế (ha) | Thực tế (ha) |
|  |  |  | Số máy | Qmáy (m3/h) | Số động cơ | Công suất động cơ (KW) | Đặt máy (m) | B hút (m) | B xả (m) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Tổng |  | 32 | 16.190 | 32 |  |  |  |  | 1.252,0 | 1.111,7 |
| 1 | TB Sơn Long I | Sơn Long | 2 | 1000 | 2 | 33 |  |  |  | 100 | 80 |
| 2 | TB Sơn Long II | Sơn Long | 1 | 1000 | 1 | 22 |  |  |  | 70 | 70 |
| 3 | TB Sơn Trà I | Sơn Trà | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  | 30 | 30 |
| 4 | TB Sơn Trà II | Sơn Trà | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  | 25 | 20 |
| 5 | TB Sơn Tân | Sơn Tân | 2 | 1000 | 2 | 33 |  |  |  | 152 | 150,7 |
| 6 | TB Sơn Mỹ | Sơn Mỹ | 2 | 1000 | 2 | 33, 37 |  |  |  | 150 | 139 |
| 7 | TB Sơn Hà | Sơn Hà | 3 | 1000 | 3 | 33 |  |  |  | 100 | 100 |
| 8 | TB Sơn Bình | Sơn Bình | 2 | 1000 | 2 | 33 |  |  |  | 80 | 70 |
| 9 | TB Sơn Châu | Sơn Châu | 2 | 1000 | 2 | 33 |  |  |  | 85 | 50 |
| 10 | TB Sơn Hòa | Sơn Hòa | 2 | 1000 | 2 | 22 |  |  |  | 60 | 60 |
| 11 | TB Sơn Thịnh I | Sơn Thịnh | 2 | 1000 | 2 | 33 |  |  |  | 30 | 22 |
| 12 | TB Sơn Thịnh II | Sơn Thịnh | 1 | 540 | 1 | 33 |  |  |  | 20 | 10 |
| 13 | TB Sơn Bằng I | Sơn Bằng | 2 | 1000 | 2 | 22 |  |  |  | 50 | 45 |
| 14 | TB Sơn Bằng II | Sơn Bằng | 1 | 540 | 1 | 33 |  |  |  | 30 | 25 |
| 15 | TB Sơn Bằng III | Sơn Bằng | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  | 20 | 20 |
| 16 | TB Sơn Bằng IV | Sơn Bằng | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  | 30 | 30 |
| 17 | TB Sơn Trung II | Sơn Trung | 1 | 410 | 1 | 22 |  |  |  | 40 | 30 |
| 18 | TB Sơn Trung III | Sơn Trung | 1 | 540 | 1 | 22 |  |  |  | 30 | 25 |
| 19 | TB Sơn Thủy | Sơn Thủy | 2 | 1000 | 2 | 22 |  |  |  | 100 | 70 |
| 20 | TB Sơn Phúc | Sơn Phúc | 2 | 1000 | 2 | 33 |  |  |  | 50 | 65 |

III. ĐẬP DÂNG

| TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | Các thông số kỹ thuật |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Năng lực |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | F (lv) (km2) | Qtk (m3/s) | Cao trình |  |  |  | Khẩu độ thiết kế |  |  |  | Thiết kế (ha) | Thực tế (ha) |
|  |  |  |  |  | Đỉnh đập (m) | Ngưỡng tràn (m) | Đáy cống (m) | MNDBT (m) | Lđập (m) | Hđập (m) | Btràn (m) | Khẩu độ cống (cm) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Tổng |  | 37,5 | 2,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 | 70 |
| 1 | Đập Cây Gáo | Sơn Kim | 6,5 | 0,15 | 4,0 |  | 4,5 | 2,5 | 500 | 3,5 | 3 | 40 x 40 | 50 | 30 |
| 2 | Đập Khe Cấy | Sơn Phú | 10 | 2,50 |  | 0,7 | 0,7 |  | 255 | 1,4 | 100 | D = 75, 40 x 60 | 35 | 20 |
| 3 | Đập Đá Dựng | Sơn Hồng | 21 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 20 |

PHỤ LỤC IV

DANH MỤC CÁC HỒ CHỨA PHÂN CẤP CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ
(Dung tích từ 0,050 triệu mét khối trở xuống)
(Kèm theo Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 20011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

DANH MỤC CÁC HỒ CHỨA CÓ DUNG TÍCH NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

TỔNG SỐ: 40 HỒ

| TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | Các thông số kỹ thuật |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Năng lực |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | F (lv) (km2) | Dung tích (106m3) | Cao trình |  |  |  | Khẩu độ thiết kế |  |  |  | Thiết kế (ha) | Thực tế (ha) |
|  |  |  |  |  | Đỉnh đập (m) | Ngưỡng tràn (m) | Đáy cống (m) | MNDBT (m) | Lđập (m) | Hđập (m) | Btràn (m) | Khẩu độ cống (cm) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1- DANH MỤC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THUỘC HUYỆN KỲ ANH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hồ Rẫy Chè | Kỳ Tây | 1,30 | 0,032 | 41,5 | 39,7 | 38,02 | 39,7 | 176,6 | 4 | 40 | D = 60 | 60,0 | 60,0 |
| 2 | Đập Hiểm | Kỳ Thư | 0,80 | 0,02 |  |  |  |  | 150 |  |  | 80 x 80 | 15,0 | 5,0 |
| 3 | Đập Cố Đáo | Kỳ Thư | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  | 25 |  |  | 80 x 80 | 12,0 | 5,0 |
| 2- DANH MỤC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THUỘC HUYỆN HƯƠNG SƠN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hồ Mỏ Kẹc | Sơn Trường | 0,75 | 0,018 | 19,5 | 17,9 | 11,10 | 17,9 | 60 |  | 6 | D = 40 | 55,0 | 20,0 |
| 2 | Hồ Cây Sung | Sơn Lâm | 2,00 | 0,020 |  |  |  |  | 100 | 7,5 | 14 | D = 40 | 20,0 | 15,0 |
| 3- DANH MỤC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THUỘC HUYỆN ĐỨC THỌ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hồ Chợ Cùa | Đức Lạng | 0,45 | 0,012 | 9,5 |  | 7,80 | 8,5 | 40 | 2,2 |  |  | 10,0 | 7,0 |
| 2 | Hồ chợ Bơi | Đức Lạng | 0,20 | 0,010 | 9,2 |  | 8,00 | 9 | 32 | 2,5 |  | D = 20 | 8,0 | 6,0 |
| 3 | Hồ Eo Cây Cà | Đức An | 3,00 | 0,020 | 8,8 | 8,1 | 7,20 | 8,1 | 95 | 1,5 | 25 | 30 x 70 | 30,0 | 10,0 |
| 4 | Hồ Đá Hàn | Tùng ảnh | 0,06 | 0,020 | 7,1 | 6,5 |  | 3,5 | 60 | 4,5 | 10 |  | 8,0 | 3,0 |
| 5 | Hồ Vực Thù | Tùng ảnh | 0,20 | 0,010 | 7,5 | 6,5 |  | 3,5 | 55 | 4,5 | 10 |  | 7,0 | 1,0 |
| 6 | Hồ Trúc | Tân Hương | 4,50 | 0,020 | 15 | 13 | 12,00 | 15 | 50 | 10 | 35 | 40 x 40 | 15,0 | 10,0 |
| 7 | Hồ Đồng Ngọn | Tân Hương | 0,60 | 0,010 | 17 | 15 | 13,00 | 15 | 200 | 6 | 10 | D = 30 | 10,0 | 8,0 |
| 8 | Hồ Hoa Đào | Tân Hương | 0,90 | 0,006 | 13,8 | 12 | 13,00 | 14 | 125 | 4 | 25 | 40 x 30 | 10,0 | 8,0 |
| 9 | Hồ Ông Miên | Tân Hương | 3,00 | 0,010 | 15,5 | 14 | 12,00 | 14 | 10 | 3,5 | 24 | 40 x 40 | 15,0 | 10,0 |
| 10 | Hồ Cánh Gà | Tân Hương | 1,10 | 0,020 | 19 | 17 | 15,00 | 17 | 50 | 4 | 25 | 40 x 40 | 10,0 | 6,0 |
| 11 | Hồ Ao Sen | Đức Lập | 0,60 | 0,010 | 5,7 |  | 1,20 | 2,8 | 170 | 4,5 | 4 | D =30 | 7,0 | 4,0 |
| 12 | Hồ xóm 6 | Đức Lập | 0,60 | 0,011 | 2,5 |  | 1,20 | 1,8 | 120 | 2,5 | 5 | D = 25 | 6,0 | 2,0 |
| 13 | Hồ Bà Điệm | Đức Lập | 4,00 | 0,006 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 | 8,0 |
| 4- DANH MỤC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THUỘC HUYỆN HƯƠNG KHÊ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đập Môn | Hương Xuân | 0,50 | 0,010 | 24 | 23 | 22,40 | 2 | 180 |  | 15 | D = 30 |  |  |
| 2 | Đập Lư | Hương Bình | 0,80 | 0,003 | 20 | 19 | 17,20 | 3 | 180 |  | 12 | D = 40 |  | 13,0 |
| 3 | Đập Cổ | Hương Bình | 0,50 | 0,003 | 20 | 19 | 17,70 | 2 | 150 |  | 12 | D = 40 |  | 8,0 |
| 4 | Đập Khẩn | Hương Bình | 0,70 | 0,003 | 20 | 19 | 17,70 | 2 | 150 |  | 12 | D = 40 |  | 13,4 |
| 5 | Đập Cổ Khiếu | Hương Bình | 0,50 | 0,005 | 20 | 19 | 18,70 | 2 | 150 |  | 10 | D = 40 |  | 8,9 |
| 5- DANH MỤC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THUỘC HUYỆN VŨ QUANG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hồ Đồng Mối | Đức Lĩnh |  | 0,050 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 | 5,0 |
| 2 | Hồ Khe Try | Đức Lĩnh |  | 0,040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |
| 3 | Hồ Nhà Đèn | Đức Lĩnh | 0,40 | 0,030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 4 | Hồ Chọ Bàu | Đức Lĩnh |  | 0,030 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 2,5 |
| 5 | Hồ Cây Cùa | Đức Lĩnh |  | 0,030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |
| 6 | Hồ Động Hàn | Đức Lĩnh |  | 0,030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Hồ Đà Men | Đức Lĩnh |  | 0,035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |
| 8 | Hồ Sơn Dương | Đức Lĩnh |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |
| 9 | Hồ đập Bã | Đức Lĩnh | 0,60 | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Hồ Ngã Ba | Đức Lĩnh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Hồ Cây Tĩnh | Đức Lĩnh |  | 0,020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |
| 12 | Hồ đập Xáo | Đức Lĩnh |  | 0,040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Hồ Ô Ô | Hương Minh |  | 0,030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |
| 14 | Hồ N.Văn Trổi | Sơn Thọ | 0,57 | 0,023 | 24,4 | 22,5 | 19,00 | 22,5 | 76,2 | 10 | 10 | D = 60 | 31,0 | 5,5 |
| 15 | Hồ Bà Em | Sơn Thọ | 7,00 | 0,021 |  |  |  | 21 | 50 | 6,5 |  |  |  | 4,5 |
| 16 | Hồ Hòn Bàn | Sơn Thọ | 0,60 | 0,012 |  |  |  |  | 70 | 3 |  |  |  | 6,5 |
| 17 | Hồ ông Tác | Sơn Thọ | 0,50 | 0,010 |  |  |  |  | 65 | 2 |  |  |  | 7,5 |