THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN LẮP ĐẶT TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Công văn số 5254 /UBND-CN ngày 07/12/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá)

Đơn giá xây dựng công trình - phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình, ống và phụ tùng, bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị (sau đây gọi tắt là Đơn giá lắp đặt) là chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật xác định chi phí cần thiết về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt như 100m ống, 1 cái tê, van, cút, 1 m2 bảo ôn ống, 1m khoan v.v... từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác lắp đặt (kể cả những chi phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).

1 - Các cơ sở pháp lý và căn cứ kinh tế kỹ thuật để tính đơn giá.

Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Nghị định số 16/2005/NĐ- CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Nghị định số  205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước;

Nghị định số: 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ v/v điều chỉnh mức lương tối thiểu chung;

Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 v/v hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt công bố kèm theo văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Thanh Hóa công bố kèm theo văn bản số           /UBND-CN ngày       /10/2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa;

Giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị đến hiện trường xây lắp thời điểm quý II/2006;

Tài liệu hướng dẫn tính toán lập đơn giá xây dựng công trình của  Bộ Xây dựng;

Các văn bản khác theo quy định của Nhà nước.

2/ Nội dung chi phí của đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt:

2.1: Chi phí vật liệu

Là chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các phụ kiện hoặc các bộ phận rời lẻ (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt.

Chi phí vật liệu quy định trong tập đơn giá này đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng đã tính chi phí hao hụt do độ dôi của cát.

Giá vật liệu xây dựng tính trong đơn giá là giá vật liệu đến chân công trình chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng tại thời điểm quý II/2006.

- Giá vật liệu dùng để lập dự toán được xác định theo theo quy định tại Thông tư liên tịch số 38/2004/TTLT-BTC-BXD ngày 26/4/2004 của liên Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn việc thông báo và kiểm soát giá vật liệu xây dựng (VLXD) trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. Hàng quý  liên sở Xây dựng - Tài chính khảo sát, xác định và thông báo giá vật liệu, vật tư đến hiện trường xây lắp ở các khu vực của các huyện, thị xã và Thành phố Thanh Hóa (trường hợp cần thiết hàng tháng liên sở sẽ thông báo giá bổ sung và điều chỉnh giá một số loại vật liệu mới và loại vật liệu có biến động lớn) làm cơ sở xác định chi phí vật liệu trong dự toán xây dựng công trình.

Cụ thể: Chi phí vật liệu trong dự toán xây dựng công trình, hạng mục công trình bao gồm chi phí vật liệu theo đơn giá và khoản chênh lệch vật liệu bù (trừ) giữa mức giá thông báo của Liên sở Xây dựng - Tài chính tại địa điểm xây dựng công trình, thời điểm lập dự toán xây dựng công trình. Khối lượng vật liệu để tính chênh lệch giá xác định theo định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt công bố kèm theo văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, của từng loại công tác, phần chênh lệch giá được bổ sung trực tiếp vào khoản  chi phí vật liệu trong dự toán.

- Những vật liệu khai thác tại chỗ như gỗ, tre, nứa, cát, sỏi,… phải đảm bảo chất lượng theo quy định, được tư vấn thiết kế, giám sát thống nhất trong hồ sơ và được tính theo giá mua thực tế phù hợp với mặt bằng giá vật liệu xây dựng tại địa điểm xây dựng công trình nhưng không cao hơn mức giá trong thông báo cùng thời điểm của liên sở Xây dựng - Tài chính tại địa phương.

- Những công trình, hạng mục công trình xây dựng tại những địa điểm chưa có thông báo giá của Liên sở Xây dựng - Tài chính  thì chủ đầu tư cùng đơn vị tư vấn thiết kế lập dự toán, xác định phương án cung ứng vật tư, vật liệu cho công trình theo hướng dẫn tại văn bản 3323/UB-CN ngày 25/8/2004 về xử lý giá vật tư xây dựng công trình tại các địa phương chưa có thông báo giá, của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Những loại vật tư, vật liệu phải trung chuyển bằng ô tô thì áp dụng cước vận tải ô tô theo Quyết định số 299/2005/QĐ-UB ngày 26/01/2005 của UBND tỉnh Thanh Hoá.

Những công trình phải vận chuyển bằng khiêng vác, gánh bộ, gùi trên các khu vực không thể vận chuyển bằng phương tiện cơ giới hoặc phương tiện đường sông thì mức cước vận chuyển được tính bình quân cho tất cả các loại vật liệu xây dựng ở các địa phương trong tỉnh, không phân biệt loại hàng vận chuyển và được xác định như sau:

Vận chuyển trong điều kiện độ dốc ≤ 15 độ, hoặc bùn nước ≤ 20cm thì mức cước là 84000 đồng/1 tấn km.  Nếu gặp địa hình phức tạp thì đơn giá nhân công vận chuyển được nhân các hệ số sau:

+/ Địa hình vùng cát khô:                                           hệ số 1,50

+/ Bùn nước ≤ 30cm hoặc đồi dốc ≤ 20 độ:                hệ số 1,50

+/ Bùn nước ≤ 40cm hoặc đồi dốc ≤ 25 độ:               hệ số 2,00

+/ Bùn nước ≤ 50cm hoặc đồi dốc ≤ 30 độ:               hệ số 2,50

+/ Bùn nước ≤ 60cm hoặc đồi dốc ≤ 35 độ:               hệ số 3,00

+/ Đường dốc từ 36 đến 40 độ:                                  hệ số 4,50

+/ Núi cheo leo hiểm trở có độ dốc > 40độ:               hệ số 6,00

Nếu vận chuyển bằng xe cải tiến, thuyền, bè, mảng thì mức cước vận chuyển bộ nói trên được nhân với hệ số 0,60.

Cước xếp dỡ thủ công áp dụng khi trung chuyển vật liệu: Bốc lên ô tô, bốc xuống tàu thuyền: 8.400 đồng/ tấn, Bốc xuống ô tô, bốc từ tàu thuyền lờn bờ 6.000 đồng/ tấn.

Mức cước vận chuyển, xếp dỡ trên là mức cước tối đa đã bao gồm các loại thuế và các loại chi phí phát sinh trong quá trình vận chuyển. Cự li vận chuyển tính bình quân gia quyền trên toàn tuyến hoặc một khoảng theo biện pháp tổ chức thi công của công trình.

- Đối với một số loại vật liệu đa dạng về phẩm cấp, chủng loại, kích cỡ trên thị trường như đá, gạch dùng để ốp lát, gỗ,... thì mức giá tính trong đơn giá là giá quy ước. Khi xác định khoản chênh lệch vật liệu phải căn cứ vào quy cách, phẩm cấp cụ thể của loại vật liệu dùng cho công trình để tính toán.

- Đơn giá một số công tác xây dựng (đã ghi chú cụ thể trong tập đơn giá), chưa tính chi phí vật liệu chính, khi lập dự toán xác định chi phí vật liệu chính để bổ sung trực tiếp vào dự toán.

- Quá trình lập tổng dự toán, dự toán công trình có những loại vật liệu xây dựng chưa có trong thông báo giá vật liệu của liên sở Xây dựng - Tài chính  thì Chủ đầu tư có thể căn cứ vào giá phổ biến tại thị trường hoặc báo giá của Nhà sản xuất, Nhà cung cấp hoặc giá mà công trình khác đã sử dụng để tính toán.

2.2: Chi phí nhân công

a/- Chi phí nhân công trong đơn giá bao gồm lương cơ bản, các khoản phụ cấp có tính chất lương và các chi phí theo chế độ đối với công nhân xây lắp mà có thể khoán trực tiếp cho người lao động để tính cho một ngày công định mức.Theo nguyên tắc này chi phí nhân công trong đơn giá xây dựng cơ bản được xác định như sau:

Các khoản chi phí nhân công được tính với mức lương tối thiểu là 450.000,0đ/tháng, cấp bậc tiền lương theo bảng lương A.1.8 - bảng lương xây dựng cơ bản, vật liệu xây dựng, sành sứ, thuỷ tinh ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, phụ cấp lưu động ở mức 20% tiền lương tối thiểu, phụ cấp không ổn định sản xuất 10% và một số khoản lương phụ (nghỉ lễ,  tết,  phép...) bằng 12% và một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động tính bằng 4% so với tiền lương cấp bậc.

Đối với các công trình hưởng thêm các khoản lương phụ, phụ cấp lương và các chế độ chính sách khác chưa tính trong thành phần đơn giá xây dựng công trình đã nêu ở trên hoặc được hưởng; phụ cấp lưu động  ở mức  cao hơn 20% hay phụ cấp không ổn định sản xuất ở mức cao hơn 10%  thì được bổ sung  các khoản này vào chi phí nhân công trong dự toán công trình.

b/- Chi phí nhân công trong đơn giá  được tính theo nhóm II bảng lương A.1.8 - bảng lương xây dựng cơ bản, vật liệu xây dựng, sành sứ, thuỷ tinh, các loại công tác xây dựng khác mà tiền lương tính ở các nhóm II, III, quy định ở bản lương A.1.8 thì được tính chuyển đổi như sau:

- Hệ số nhóm II so với nhóm I là:   1,062.

- Hệ số nhóm III so với nhóm I là:  1,171.

- Hệ số nhóm III so với nhóm II là: 1,103.

Trong đó:

Nhóm I:

- Mộc, nề, sắt;

- Lắp ghép cấu kiện; thí nghiệm hiện trường;

- Sơn vôi và cắt lắp kính;

- Bê tông;

- Duy tu, bảo dưỡng đường băng sân bay;

- Sửa chữa cơ khí tại hiện trường;

- Công việc thủ công khác.

Nhóm II:

- Vận hành các loại máy xây dựng;

- Khảo sát, đo đạc xây dựng;

- Lắp đặt máy móc, thiết bị, đường ống;

- Bảo dưỡng máy thi công;

- Xây dựng đường giao thông;

- Lắp đặt turbine có công suất <25Mw;

- Gác chắn đường ngang, gác chắn cầu chung thuộc ngành đường sắt;

- Quản lý, sửa chữa thường xuyên đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa;

- Tuần đường, tuần cầu, tuần hầm đường sắt, đường bộ;

- Kéo phà, lắp cầu phao thủ công.

Nhóm III:

- Xây lắp đường dây điện cao thế;

- Xây lắp thiết bị trạm biến áp;

- Xây lắp cầu;

- Xây lắp công trình thuỷ;

- Xây dựng đường băng sân bay;

- Công nhân địa vật lý;

- Lắp đặt turbine có công suất  ≥ 25Mw;

- Xây dựng công trình ngầm;

- Xây dựng công trình ngoài biển;

- Xây dựng công trình thuỷ điện, công trình đầu mối thuỷ lợi;

- Đại tu, làm mới đường sắt.

c/- Hệ số biểu thị chi phí nhân công trong đơn giá so với lương tối thiểu của các nhóm:

- Nhóm I:       3,167

- Nhóm II:      3,363

- Nhóm III:     3,709

d/-Hệ số biểu thị chi phí nhân công trong đơn giá so với lương cấp bậc của các nhóm:

- Nhóm I:       1,345

- Nhóm II:      1,340

- Nhóm III:     1,332

2.3: Chi phí máy thi công:

Chi phí máy thi công  là chi phí sử dụng các loại máy móc thiết bị bằng động cơ điêzen, hơi nước…. (kể cả hệ thống trang bị phục vụ cho việc sử dụng máy thi công) trực tiếp tham gia vào thi công xây lắp để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác hoặc kết cấu xây lắp. Bao gồm: Chi phí khấu hao cơ bản, chi phí khấu hao sửa chữa lớn, chi phí nhiên liệu, động lực, tiền lương công nhân điều kiển máy, chi phí sửa chữa thường xuyên và chi phí khác của máy.

Chi phí máy thi công trong đơn giá được tính theo Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Thanh Hóa công bố kèm theo văn bản số             /UBND-CN ngày      /10/2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Chi phí nhân công thợ điều khiển máy tính  với lương tối thiểu 450 000 đồng/tháng.

Trường hợp máy và thiết bị thi công  làm việc trong điều kiện ở vùng nước mặn, nước lợ, vùng núi thì giá ca máy trong bảng giá này được điều chỉnh với hệ số 1,055.

3/ Kết cấu  tập đơn giá xây dựng công trình - phần lắp đặt :

Đơn giá xây dựng công trình - phần lắp đặt được trình bầy theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu lắp đặt và được mã hoá thống nhất theo hệ mã 2 chữ cái đầu và 5 số tiếp theo như qui định trong Định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt công bố kèm theo văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Tập đơn giá lắp đặt bao gồm 4 chương:

Chương I     :  Lắp đặt hệ thống điện trong công trình

Chương II    :  Lắp đặt các loại ống và phụ tùng

Chương III   :  Bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị

Chương IV   :  Khoan khai thác nước ngầm

- Mỗi loại đơn giá được trình bầy tóm tắt thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác lắp đặt.

4. Quy định áp dụng :

1/-  Trên cơ sở đơn giá xây dựng công trình phần lắp đặt này các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đầu tư xây dựng công trình tham khảo và vận dụng vào việc xác định chi  phí lắp đặt hệ thống điện trong công trình; ống và phụ tùng ống; bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị; khai thác nước ngầm trong chi phí đầu tư xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Thông tư 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Đối với những công tác xây dựng như công tác đào, đắp đất đá, xây, trát, đổ bê tông, ván khuôn, cốt thép … thì tham khảo và vận dụng theo đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dùng.

- Ngoài thuyết minh và quy định áp dụng này, trong mỗi chương công tác của Đơn giá lắp đặt đều có phần thuyết minh và quy định áp dụng cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác lắp đặt phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện và biện pháp thi công.

2/- Trường hợp công trình sử dụng các loại vật liêu, cấu kiên, bán thành phẩm như ống cống, nắp cống, các loại vật liệu hoàn thiện, điện nước… đã có quy định trong tập đơn giá này hoặc trong thông báo giá liên sở Xây dựng - Tài chính thì được lập dự toán và thanh quyết toán theo mức giá ở từng thời điểm phù hợp. Trường hợp sử dụng loại vật liệu, bán thành phẩm không có trong tập đơn giá hoặc thông báo giá liên sở Xây dựng - Tài chính thì căn cứ vào điều kiện sản xuất cụ thể và mặt bằng giá thời điểm để xác định giá đưa vào dự toán trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

3/- Đối với công trình có công tác xây dựng mới chưa có trong hệ thống định mức hiện hành của Nhà nước, Chủ đầu tư căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công, điều kiện thi công và phương pháp xây dựng định mức dự toán theo Phụ lục số 5 của Thông tư 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình để xây dựng định mức cho những công tác nói trên hoặc vận dụng các định mức tương tự đã sử dụng ở các công trình khác làm cơ sở xác định giá trị gói thầu đối với gói thầu thực hiện hình thức đấu thầu (kể cả trường hợp tổng thầu EPC, đấu thầu quốc tế), các định mức nói trên được gửi về sở Xây dựng để theo dõi và kiểm tra; Trường hợp chỉ định thầu thì Chủ đầu tư gửi các định mức này về Bộ quản lý ngành hoặc Sở Xây dựng để thoả thuận với Bộ Xây dựng ban hành mới áp dụng.

- Đối với những công tác xây dựng đã có trong hệ thống định mức hiện hành nhưng chưa phù hợp với biện pháp thi công hoặc điều kiện thi công hay yêu cầu kỹ thuật của công trình thì Chủ đầu tư cùng các Nhà thầu thi công, tổ chức tư vấn thiết kế và tổ chức chuyên môn về định mức tiến hành điều chỉnh những định mức đó cho phù hợp, đồng thời gửi về Bộ quản lý ngành hoặc sở Xây dựng để thoả thuận với Bộ Xây dựng ban hành mới áp dụng.

4/- Đối với các công tác mà theo thiết kế có sử dụng loại vật liệu khác với loại tính trong đơn giá thì căn cứ vào giá vật liệu đã được xác định đến chân công trình để điều chỉnh (bù, trừ) chi phí vật liệu khi lập dự toán.

5/- Chiều cao ghi trong Đơn giá lắp đặt là chiều cao tính từ cốt ±0.00 theo thiết kế công trình đến độ cao ≤ 4m, nếu thi công ở độ cao > 4m được áp dụng đơn giá bốc xếp vận chuyển lên cao tại mục AL.70000 trong đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng.

- Đối với công tác lắp đặt điện, đường ống và phụ tùng ống cấp thoát nước, bảo ôn, điều hoà không khí, phụ kiện phục vụ sinh hoạt và vệ sinh trong công trình phải dùng dàn giáo thép để thi công thì được áp dụng đơn giá lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo thép công có tại mục AL 60000 trong đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng.

6/- Đối với công trình xây dựng quan trọng quốc gia, dự án nhóm A có quy mô xây dựng lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp, điều kiện cung ứng vật tư có nhiều khác biệt, thì Chủ đầu tư báo cáo với Bộ Xây dựng về việc thành lập ban đơn giá xây dựng công trình. Ban đơn giá xây dựng công trình do Chủ đầu tư (hoặc đại diện Chủ đầu tư) làm trưởng  ban và các thành viên khác như Sở Xây dựng, các Nhà thầu chính, tổ chức tư vấn thiết kế. Ban đơn giá xây dựng công trình có trách nhiệm xây dựng định mức, đơn giá và đề xuất các cơ chế quản lý chi phí của công trình để trình Bộ Xây dựng ban hành áp dụng.

Quá trình thực hiện tập đơn giá xây dựng công trình này, nếu có vướng mắc đề nghị các Ngành, các Huyện, Thị xã, Thành phố và các đơn vị có liên quan phản ảnh (bằng văn bản) về sở Xây dựng để nghiên cứu giải quyết theo thẩm quyền ./.

## Chương I

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG CÔNG TRÌNH

THUYẾT MINH VÀ QUI ĐỊNH ÁP DỤNG

Đơn giá cho công tác lắp đặt điện trong công trình ở độ cao trung bình ≤ 4m (tầng thứ nhất), nếu thi công ở độ cao > 4m thì việc bốc xếp vật liệu, vận chuyển vật liệu, phụ kiện từ dưới mặt đất lên các tầng sàn bằng vận thăng lồng lên mọi độ cao thì được cộng thêm đơn giá bốc xếp và vận chuyển vật liệu lên cao của mã AL.70000 trong đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thanh Hoá phần xây dựng để tính vào dự toán.

Chiều cao qui định trong các công tác lắp đặt hệ thống điện trong công trình là chiều cao tính từ cốt ± 0.00 theo thiết kế của công trình.

Cự ly vận chuyển vật liệu qui định chung cho các công tác lắp đặt trong phạm vi bình quân  50m.

BA.11000     Lắp đặt quạt các loại

BA.11100     Lắp đặt quạt điện

Thành phần công việc:

Vận chuyển quạt vào vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, mở hòm kiểm tra, lau chùi, lắp cánh, đấu dây, khoan lỗ, lắp hộp số, vạch dấu định vị, xác định tim cốt theo yêu cầu thiết kế, lắp đặt quạt theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chạy thử  và bàn giao.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Lắp đặt quạt điện |  |  |  |  |  |
| BA.11101 | Quạt trần | cái | 382.198 | 14.550 | 9.701 | 406.449 |
| BA.11102 | Quạt treo tường | cái | 145.072 | 11.640 | 6.467 | 163.179 |

BA.11200     Lắp đặt quạt thông gió trên tường

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Lắp đặt quạt thông gió trên tường, kích thước quạt |  |  |  |  |  |
| BA.11201 | 150x150 đến 250x250mm | cái | 85.721 | 14.550 | 3.234 | 103.505 |
| BA.11202 | 300x300 đến 350x350mm | cái | 204.122 | 17.460 | 4.527 | 226.109 |

BA.11300     Lắp đặt quạt ốp trần

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Lắp đặt quạt ốp trần, kích thước quạt |  |  |  |  |  |
| BA.11301 | 150x150 - 250x250mm | cái | 85.721 | 29.099 | 4.527 | 119.347 |
| BA.11302 | 300x300 - 350x350mm | cái | 204.122 | 46.559 | 6.467 | 257.148 |

BA.11400     Lắp đặt quạt trên đường ống thông gió

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Lắp đặt quạt trên đường ống thông gió, công suất quạt |  |  |  |  |  |
| BA.11401 | 0,2 –  1,5Kw | cái | 108.212 | 94.282 | 711 | 203.205 |
| BA.11402 | 1,6 –  3,0Kw | cái | 324.635 | 157.137 | 1.229 | 483.001 |
| BA.11403 | 3,1 –  4,5Kw | cái | 865.694 | 219.992 | 1.681 | 1.087.367 |
| BA.11404 | 4,6 –  7,5Kw | cái | 1.530.000 | 314.274 | 2.457 | 1.846.731 |

BA.11500     Lắp đặt quạt ly tâm

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Lắp đặt quạt ly tâm, công suất quạt |  |  |  |  |  |
| BA.11501 | 0,2 -  2,5 Kw | cái | 108.212 | 146.661 | 647 | 255.520 |
| BA.11502 | 2,6 -  5,0 Kw | cái | 378.741 | 244.435 | 1.293 | 624.469 |
| BA.11503 | 5,1 -  10 Kw | cái | 1.623.177 | 342.209 | 1.940 | 1.967.326 |
| BA.11504 | 10,1 -  22 Kw | cái | 3.570.000 | 488.870 | 2.587 | 4.061.457 |

BA.12000     Lắp đặt máy điều hoà không khí  (Điều hoà cục bộ)

Thành phần công việc :

Vận chuyển máy vào vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, mở hòm kiểm tra thiết bị, phụ kiện, lau dầu mỡ, vạch dấu định vị, xác định tim cốt theo yêu cầu thiết kế, lắp đặt máy, kiểm tra, chạy thử và bàn giao (Chi phí vật liệu trong đơn giá chưa tính tiền máy điều hoà, chi phí ống các loại và dây điện – Khi lập dự toán cần căn cứ vào thiết kế để bổ sung).

BA.12100     Lắp đặt máy điều hoà 1 cục

Đơn vị tính: đ/máy

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Lắp đặt máy điều hoà 1 cục |  |  |  |  |  |
| BA.12101 | Máy điều hoà 1 cục | máy | 95.481 | 58.199 | 6.467 | 160.147 |

BA.12200     Lắp đặt máy điều hoà 2 cục

Đơn vị tính: đ/máy

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Lắp đặt máy điều hoà 2 cục |  |  |  |  |  |
| BA.12201 | Loại treo tường | máy | 59.483 | 69.839 | 19.401 | 148.723 |
| BA.12202 | Loại ốp trần | máy | 59.483 | 90.790 | 21.341 | 171.614 |
| BA.12203 | Loại âm trần | máy | 59.483 | 118.144 | 23.282 | 200.909 |
| BA.12204 | Loại tủ đứng | máy | 59.483 | 153.645 | 25.868 | 238.996 |

Ghi chú:

Đối với máy điều hoà 1 cục, đấu dây hoàn chỉnh (chi phí gia công giá đỡ máy, khung gỗ tính riêng); Công tác lắp điều hoà 1 cục chưa kể đến chi phí đục lỗ qua tường.

Đơn giá công tác lắp đặt máy điều hoà 2 cục gồm lắp đặt khung gỗ, lắp đặt giá đỡ máy, khoan bắt vít, chèn trát, lắp đặt máy; Khi lắp điều hoà 2 cục đã kể đến chi phí khoan lỗ luồn ống qua tường.

BA.13000     Lắp đặt các loại  đèn

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, đo lấy dấu, cắt và đấu dây vào hệ thống, bắt vít cố định, lắp các phụ kiện, thử và hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra bàn giao.

BA.13100     Lắp đặt các loại đèn có chao chụp

Đơn vị tính: đ/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Lắp đặt các loại đèn có chao chụp |  |  |  |  |  |
| BA.13101 | Đèn thường có chao | bộ | 14.826 | 7.566 |  | 22.392 |
| BA.13102 | Đèn sát trần có chao chụp | bộ | 28.119 | 8.730 |  | 36.849 |
| BA.13103 | Đèn chống nổ có chao chụp | bộ | 69.216 | 12.222 |  | 81.438 |
| BA.13104 | Đèn chống ẩm có chao chụp | bộ | 49.749 | 11.058 |  | 60.807 |

BA.13200     Lắp đặt các loại đèn ống dàI  0,6m

BA.13300     Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo, đánh dấu, khoan bắt vít, lắp hộp đèn, lắp bóng đèn, lắp chấn lưu, tắc te, kiểm tra điện, hoàn thiện công tác lắp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đ/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Lắp đặt các loại đèn ống dài 0,6m |  |  |  |  |  |
| BA.13201 | Loại hộp đèn 1 bóng | bộ | 35.190 | 16.878 |  | 52.068 |
| BA.13202 | Loại hộp đèn 2 bóng | bộ | 55.825 | 26.189 |  | 82.014 |
| BA.13203 | Loại hộp đèn 3 bóng | bộ | 80.587 | 31.427 |  | 112.014 |
|  | Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m |  |  |  |  |  |
| BA.13301 | Loại hộp đèn 1 bóng | bộ | 53.550 | 19.788 |  | 73.338 |
| BA.13302 | Loại hộp đèn 2 bóng | bộ | 81.200 | 27.935 |  | 109.135 |
| BA.13303 | Loại hộp đèn 3 bóng | bộ | 135.138 | 33.173 |  | 168.311 |
| BA.13304 | Loại hộp đèn 4 bóng | bộ | 173.855 | 39.575 |  | 213.430 |

BA.13400     Lắp đặt các loại  đèn ống 1,5m

Đơn vị tính: đ/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,5m |  |  |  |  |  |
| BA.13401 | Loại hộp đèn 1 bóng | bộ | 72.156 | 19.788 |  | 91.944 |
| BA.13402 | Loại hộp đèn 2 bóng | bộ | 123.531 | 29.099 |  | 152.630 |
| BA.13403 | Loại hộp đèn 3 bóng | bộ | 171.484 | 35.501 |  | 206.985 |
| BA.13404 | Loại hộp đèn 4 bóng | bộ | 225.736 | 41.903 |  | 267.639 |

BA.13500     Lắp đặt các loại đèn chùm

Đơn vị tính: đ/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Lắp đặt các loại đèn chùm |  |  |  |  |  |
| BA.13501 | Loại 3 bóng | bộ | 206.206 | 14.550 |  | 220.756 |
| BA.13502 | Loại 5 bóng | bộ | 515.515 | 14.550 |  | 530.065 |
| BA.13503 | Loại  10 bóng | bộ | 875.938 | 17.460 |  | 893.398 |
| BA.13504 | Loại > 10 bóng | bộ | 1.287.886 | 19.206 |  | 1.307.092 |

##### BA.13600     Lắp đặt đèn tường, đèn trang trí và các loại đèn  khác

Đơn vị tính: đ/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Loại đèn |  |  |  |  |  |
| BA.13601 | Đèn tường ánh sáng hắt | bộ | 76.385 | 10.476 |  | 86.861 |
| BA.13602 | Đèn đũa | bộ | 18.035 | 11.640 |  | 29.675 |
| BA.13603 | Đèn cổ cò | bộ | 28.644 | 9.312 |  | 37.956 |
| BA.13604 | Đèn trang trí nổi | bộ | 21.218 | 6.984 |  | 28.202 |
| BA.13605 | Đèn trang trí âm trần | bộ | 26.523 | 8.730 |  | 35.253 |

# BA.14000     Lắp đặt ống, máng bảo hộ dây dẫn

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, đo kích thước, lấy dấu, cưa cắt ống, lên ống, vận chuyển, tiến hành lắp đặt và uốn các đường ống cong đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

## BA.14100     Lắp đặt ống kim loại đặt nổi bảo hộ dây dẫn

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Lắp đặt ống kim loạiđặt nổi bảo hộ dây dẫn |  |  |  |  |  |
| BA.14101 | Đường kính  26mm | m | 13.043 | 4.365 | 647 | 18.055 |
| BA.14102 | Đường kính  35mm | m | 19.564 | 4.947 | 647 | 25.158 |
| BA.14103 | Đường kính  40mm | m | 28.260 | 6.111 | 711 | 35.082 |
| BA.14104 | Đường kính  50mm | m | 43.476 | 7.275 | 776 | 51.527 |
| BA.14105 | Đường kính  66mm | m | 53.310 | 8.148 | 905 | 62.363 |
| BA.14106 | Đường kính  80mm | m | 63.972 | 9.312 | 970 | 74.254 |

BA.14200     Lắp đặt ống kim loại đặt chìm bảo hộ dây dẫn

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Lắp đặt ống kim loạiđặt chìm bảo hộ dây dẫn |  |  |  |  |  |
| BA.14201 | Đường kính  26mm | m | 14.285 | 16.878 | 647 | 31.810 |
| BA.14202 | Đường kính  35mm | m | 21.428 | 18.624 | 647 | 40.699 |
| BA.14203 | Đường kính  40mm | m | 30.951 | 22.116 | 711 | 53.778 |
| BA.14204 | Đường kính  50mm | m | 47.617 | 26.189 | 776 | 74.582 |
| BA.14205 | Đường kính  66mm | m | 58.486 | 29.681 | 905 | 89.072 |
| BA.14206 | Đường kính  80mm | m | 70.183 | 33.755 | 970 | 104.908 |

Ghi chú:  Đơn giá lắp đặt ống kim loại đặt chìm đã bao gồm chi phí đục rãnh, chèn trát hoàn chỉnh (trong đơn giá đã bao gồm cả tê, cút, ống nối).

BA.14300  Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa  đặt nổi bảo hộ dây dẫn

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn |  |  |  |  |  |
| BA.14301 | Đường kính  15mm | m | 3.603 | 2.910 | 647 | 7.160 |
| BA.14302 | Đường kính  27mm | m | 5.452 | 3.492 | 647 | 9.591 |
| BA.14303 | Đường kính  34mm | m | 7.010 | 3.608 | 776 | 11.394 |
| BA.14304 | Đường kính  48mm | m | 9.639 | 3.783 | 905 | 14.327 |
| BA.14305 | Đường kính  76mm | m | 18.499 | 5.529 | 1.099 | 25.127 |
| BA.14306 | Đường kính  90mm | m | 25.509 | 6.402 | 1.293 | 33.204 |

## - Khi lắp đặt máng nhựa quy về tiết diện tương đương

## BA.14400     Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn |  |  |  |  |  |
| BA.14401 | Đường kính  15mm | m | 3.946 | 11.640 | 647 | 16.233 |
| BA.14402 | Đường kính  27mm | m | 5.972 | 15.132 | 647 | 21.751 |
| BA.14403 | Đường kính  34mm | m | 7.677 | 16.878 | 776 | 25.331 |
| BA.14404 | Đường kính  48mm | m | 10.557 | 20.370 | 905 | 31.832 |
| BA.14405 | Đường kính  76mm | m | 20.261 | 23.862 | 1.099 | 45.222 |
| BA.14406 | Đường kính  90mm | m | 27.939 | 26.771 | 1.293 | 56.003 |

Ghi chú:  Đơn giá lắp đặt ống nhựa đặt chìm đã bao gồm chi phí đục rãnh, chèn trát hoàn chỉnh (trong đơn giá đã bao gồm cả tê, cút, ống nối).

### Ba.15000    Lắp đặt phụ kiện đường dây

### Ba.15100    Lắp đặt ống sứ, ống nhựa luồn qua tường

Thành phần công việc:

Lấy dấu, đục lỗ xuyên tường, gắn ống, chèn trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Lắp đặt ống sứ dài 150mm |  |  |  |  |  |
| BA.15101 | Luồn qua tường gạch | cái | 11.031 | 16.878 |  | 27.909 |
| BA.15102 | Luồn qua tường bê tông | cái | 11.031 | 23.862 |  | 34.893 |
|  | Lắp đặt ống sứ dài  250mm |  |  |  |  |  |
| BA.15103 | Luồn qua tường gạch | cái | 16.547 | 23.862 |  | 40.409 |
| BA.15104 | Luồn qua tường bê tông | cái | 16.547 | 27.935 |  | 44.482 |
|  | Lắp đặt ống sứ dài 350mm |  |  |  |  |  |
| BA.15105 | Luồn qua tường gạch | cái | 24.269 | 27.935 |  | 52.204 |
| BA.15106 | Luồn qua tường bê tông | cái | 24.269 | 33.173 |  | 57.442 |
|  | Lắp đặt ống nhựa dài150mm |  |  |  |  |  |
| BA.15111 | Luồn qua tường gạch | cái | 1.339 | 16.878 |  | 18.217 |
| BA.15112 | Luồn qua tường bê tông | cái | 1.339 | 23.862 |  | 25.201 |
|  | Lắp đặt ống nhựa dài250mm |  |  |  |  |  |
| BA.15113 | Luồn qua tường gạch | cái | 2.238 | 23.862 |  | 26.100 |
| BA.15114 | Luồn qua tường bê tông | cái | 2.238 | 27.935 |  | 30.173 |
|  | Lắp đặt ống nhựa dài350mm |  |  |  |  |  |
| BA.15115 | Luồn qua tường gạch | cái | 3.127 | 27.935 |  | 31.062 |
| BA.15116 | Luồn qua tường bê tông | cái | 3.127 | 33.173 |  | 36.300 |

### BA.15200     Lắp đặt các loại sứ  hạ thế

Thành phần công việc :

Chuẩn bị vật liệu, lau chùi, tiến hành gắn sứ vào xà, sơn bu lông, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đ/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Lắp đặt các loại sứ hạ thế |  |  |  |  |  |
| BA.15201 | Sứ các loại | bộ | 3.245 | 3.492 |  | 6.737 |
| BA.15202 | Sứ tai mèo | bộ | 2.704 | 4.074 |  | 6.778 |
| BA.15203 | Sứ hạ thế - loại 2 sứ | bộ | 16.223 | 16.296 |  | 32.519 |
| BA.15204 | Sứ hạ thế - loại 3 sứ | bộ | 27.038 | 22.698 |  | 49.736 |
| BA.15205 | Sứ hạ thế - loại 4 sứ | bộ | 44.342 | 32.009 |  | 76.351 |

Ghi chú: Nếu gắn sứ nguyên bộ vào trụ, phụ kiện hay cột đầu hồi thì đơn giá bao gồm cả chi phí sơn giá sứ.

BA.15300     Lắp đặt puli

Thành phần công việc:

Lau chùi, lấy dấu, khoan cố định puli lên tường, trần theo đúng yêu cầu thiết kế, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Lắp đặt puli các loại |  |  |  |  |  |
| BA.15301 | Sứ kẹp trên tường | cái | 2.652 | 1.688 | 647 | 4.987 |
| BA.15302 | Sứ kẹp trên trần | cái | 2.652 | 2.153 | 970 | 5.775 |
| BA.15303 | Puli 30x30 trên tường | cái | 3.183 | 2.212 | 647 | 6.042 |
| BA.15304 | Puli 30x30 trên trần | cái | 3.183 | 2.444 | 970 | 6.597 |
| BA.15305 | Puli 35x35 trên tường | cái | 3.713 | 3.725 | 647 | 8.085 |
| BA.15306 | Puli 35x35 trên trần | cái | 3.713 | 3.841 | 970 | 8.524 |

BA.15400	Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat

Thành phần công việc:

Lấy dấu, đục lỗ, khoan bắt vít, đấu dây, chèn trát hộp hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đ/hộp

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat |  |  |  |  |  |
|  | Kích thước hộp |  |  |  |  |  |
| BA.15401 | 40x50mm | hộp | 1.114 | 22.116 | 1.293 | 24.523 |
| BA.15402 | 40x60mm | hộp | 1.114 | 22.116 | 1.293 | 24.523 |
| BA.15403 | 60x60mm | hộp | 1.671 | 22.116 | 1.293 | 25.080 |
| BA.15404 | 50x80mm | hộp | 1.337 | 23.280 | 1.293 | 25.910 |
| BA.15405 | 60x80mm | hộp | 2.006 | 23.280 | 1.293 | 26.579 |
| BA.15406 | 100x100mm | hộp | 2.228 | 24.444 | 1.293 | 27.965 |
| BA.15407 | 150x150mm | hộp | 2.785 | 26.189 | 1.293 | 30.267 |
| BA.15408 | 150x200mm | hộp | 3.120 | 26.189 | 1.293 | 30.602 |
| BA.15409 | 200x200mm | hộp | 4.456 | 31.427 | 1.293 | 37.176 |
| BA.15410 | 250x200mm | hộp | 5.013 | 31.427 | 1.293 | 37.733 |
| BA.15411 | 300x300mm | hộp | 5.570 | 34.919 | 1.293 | 41.782 |
| BA.15412 | 300x400mm | hộp | 6.127 | 37.829 | 1.293 | 45.249 |
| BA.15413 | 400x400mm | hộp | 7.797 | 37.829 | 1.293 | 46.919 |

Ba.16000    Kéo rải  các loại  dây dẫn

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, ra dây, vuốt thẳng, kéo rải, cắt nối, cố định dẫy dẫn vào vị trí, chèn trát, hoàn thiện công tác theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

###### BA.16100     Lắp đặt dây đơn

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Lắp đặt dây đơn |  |  |  |  |  |
| BA.16101 | Loại dây 1x0,3mm2 | m | 854 | 1.164 |  | 2.018 |
| BA.16102 | Loại dây 1x0,5mm2 | m | 948 | 1.164 |  | 2.112 |
| BA.16103 | Loại dây 1x0,7mm2 | m | 1.003 | 1.164 |  | 2.167 |
| BA.16104 | Loại dây 1x0,75mm2 | m | 1.059 | 1.455 |  | 2.514 |
| BA.16105 | Loại dây 1x0,8mm2 | m | 1.115 | 1.455 |  | 2.570 |
| BA.16106 | Loại dây 1x1,0mm2 | m | 1.282 | 1.455 |  | 2.737 |
| BA.16107 | Loại dây 1x1,5mm2 | m | 1.383 | 1.746 |  | 3.129 |
| BA.16108 | Loại dây 1x2,0mm2 | m | 1.672 | 1.746 |  | 3.418 |
| BA.16109 | Loại dây 1x2,5mm2 | m | 2.095 | 1.746 |  | 3.841 |
| BA.16110 | Loại dây 1x3mm2 | m | 2.229 | 1.862 |  | 4.091 |
| BA.16111 | Loại dây 1x4mm2 | m | 2.842 | 2.037 |  | 4.879 |
| BA.16112 | Loại dây 1x6mm2 | m | 4.235 | 2.095 |  | 6.330 |
| BA.16113 | Loại dây 1x10mm2 | m | 6.877 | 2.212 |  | 9.089 |
| BA.16114 | Loại dây 1x16mm2 | m | 11.803 | 2.328 |  | 14.131 |
| BA.16115 | Loại dây 1x25mm2 | m | 16.229 | 2.910 |  | 19.139 |

BA.16200     Lắp đặt dây dẫn 2 ruột

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Lắp đặt dây dẫn 2 ruột |  |  |  |  |  |
| BA.16201 | Loại dây 2x0,5mm2 | m | 1.126 | 1.455 |  | 2.581 |
| BA.16202 | Loại dây 2x0,75mm2 | m | 1.683 | 1.746 |  | 3.429 |
| BA.16203 | Loại dây 2x1mm2 | m | 2.251 | 1.746 |  | 3.997 |
| BA.16204 | Loại dây 2x1,5mm2 | m | 2.931 | 1.862 |  | 4.793 |
| BA.16205 | Loại dây 2x2,5mm2 | m | 4.124 | 2.037 |  | 6.161 |
| BA.16206 | Loại dây 2x4mm2 | m | 6.019 | 2.095 |  | 8.114 |
| BA.16207 | Loại dây 2x6mm2 | m | 9.808 | 2.212 |  | 12.020 |
| BA.16208 | Loại dây 2x8mm2 | m | 12.817 | 2.328 |  | 15.145 |
| BA.16209 | Loại dây 2x10mm2 | m | 16.775 | 2.619 |  | 19.394 |
| BA.16210 | Loại dây 2x16mm2 | m | 23.184 | 3.026 |  | 26.210 |
| BA.16211 | Loại dây 2x25mm2 | m | 35.667 | 3.376 |  | 39.043 |

BA.16300     Lắp đặt dây dẫn 3 ruột

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Lắp đặt dây dẫn 3 ruột |  |  |  |  |  |
| BA.16301 | Loại dây 3x0,5mm2 | m | 1.342 | 1.746 |  | 3.088 |
| BA.16302 | Loại dây 3x0,75mm2 | m | 2.019 | 1.746 |  | 3.765 |
| BA.16303 | Loại dây 3x1mm2 | m | 2.717 | 1.862 |  | 4.579 |
| BA.16304 | Loại dây 3x1,75mm2 | m | 4.725 | 2.037 |  | 6.762 |
| BA.16305 | Loại dây 3x2mm2 | m | 4.836 | 2.095 |  | 6.931 |
| BA.16306 | Loại dây 3x2,5mm2 | m | 5.624 | 2.212 |  | 7.836 |
| BA.16307 | Loại dây 3x2,75mm2 | m | 6.189 | 2.328 |  | 8.517 |
| BA.16308 | Loại dây 3x3mm2 | m | 6.743 | 2.444 |  | 9.187 |

BA.16400     Lắp đặt dây dẫn 4 ruột

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Lắp đặt dây dẫn 4 ruột |  |  |  |  |  |
| BA.16401 | Loại dây 4x0,5mm2 | m | 1.655 | 1.746 |  | 3.401 |
| BA.16402 | Loại dây 4x0,75mm2 | m | 2.483 | 1.746 |  | 4.229 |
| BA.16403 | Loại dây 4x1mm2 | m | 3.256 | 2.037 |  | 5.293 |
| BA.16404 | Loại dây 4x1,5mm2 | m | 4.878 | 2.095 |  | 6.973 |
| BA.16405 | Loại dây 4x1,75mm2 | m | 5.685 | 2.212 |  | 7.897 |
| BA.16406 | Loại dây 4x2mm2 | m | 5.740 | 2.212 |  | 7.952 |
| BA.16407 | Loại dây 4x2,5mm2 | m | 6.567 | 2.328 |  | 8.895 |
| BA.16408 | Loại dây 4x3mm2 | m | 7.527 | 2.328 |  | 9.855 |
| BA.16409 | Loại dây 4x3,5mm2 | m | 8.499 | 2.444 |  | 10.943 |

BA.17000     Lắp đặt bảng điện các loại vào tường

BA.17100     Lắp đặt bảng gỗ vào tường gạch

Thành phần công việc:

Đo lấy dấu, khoan vít hay đóng tắc kê, khoan lỗ, luồn dây, lắp đặt cố định bảng gỗ vào tường, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Lắp đặt bảng gỗ vào tường gạch |  |  |  |  |  |
|  | Kích thước bảng |  |  |  |  |  |
| BA.17101 | ≤ 90x150mm | cái | 2.520 | 6.984 | 6.467 | 15.971 |
| BA.17102 | ≤ 180x250mm | cái | 4.200 | 8.730 | 6.467 | 19.397 |
| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| BA.17103 | ≤ 300x400mm | cái | 6.000 | 12.222 | 6.467 | 24.689 |
| BA.17104 | ≤ 450x500mm | cái | 8.400 | 13.968 | 6.467 | 28.835 |
| BA.17105 | ≤ 600x700mm | cái | 18.000 | 19.206 | 6.467 | 43.673 |

BA.17200     Lắp đặt bảng gỗ vào tường bê tông

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Lắp đặt bảng gỗ vào tường bê tông |  |  |  |  |  |
|  | Kích thước bảng |  |  |  |  |  |
| BA.17201 | ≤ 90x150mm | cái | 2.520 | 8.730 | 12.934 | 24.184 |
| BA.17202 | ≤ 180x250mm | cái | 4.200 | 10.476 | 12.934 | 27.610 |
| BA.17203 | ≤ 300x400mm | cái | 6.000 | 13.968 | 12.934 | 32.902 |
| BA.17204 | ≤ 450x500mm | cái | 8.400 | 15.714 | 12.934 | 37.048 |
| BA.17205 | ≤ 600x700mm | cái | 18.000 | 20.952 | 12.934 | 51.886 |

## BA.18000     Lắp đặt các thiết bị  đóng ngắt

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đấu dây, lắp công tắc, ổ cắm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

### BA.18100     Lắp đặt công tắc

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Lắp đặt công tắc |  |  |  |  |  |
|  | Số hạt trên 1 công tắc |  |  |  |  |  |
| BA.18101 | 1 hạt | cái | 5.332 | 5.820 |  | 11.152 |
| BA.18102 | 2 hạt | cái | 10.662 | 6.402 |  | 17.064 |
| BA.18103 | 3 hạt | cái | 15.994 | 6.984 |  | 22.978 |
| BA.18104 | 4 hạt | cái | 21.324 | 7.566 |  | 28.890 |
| BA.18105 | 5 hạt | cái | 26.656 | 8.148 |  | 34.804 |
| BA.18106 | 6 hạt | cái | 31.986 | 9.894 |  | 41.880 |

### BA.18200     Lắp đặt ổ cắm

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Lắp ổ cắm các loại |  |  |  |  |  |
| BA.18201 | Loại ổ cắm đơn | cái | 27.437 | 5.820 |  | 33.257 |
| BA.18202 | Loại ổ cắm đôi | cái | 31.859 | 6.984 |  | 38.843 |
| BA.18203 | Loại ổ cắm ba | cái | 41.582 | 8.148 |  | 49.730 |
| BA.18204 | Loại ổ cắm bốn | cái | 45.847 | 9.312 |  | 55.159 |

### BA.18300     Lắp đặt công tắc, ổ cắm  hỗn  hợp

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp đặt hạt công tắc, hạt ổ cắm, mặt bảng vào hộp đã chôn sẵn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đ/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Lắp đặt công tắc, ổ cắm hỗn hợp vào bảng chôn sẵn |  |  |  |  |  |
| BA.18301 | Loại 1 công tắc, 1 ổ cắm | bộ | 8.040 | 5.820 |  | 13.860 |
| BA.18302 | Loại 1 công tắc, 2 ổ cắm | bộ | 12.563 | 6.402 |  | 18.965 |
| BA.18303 | Loại 1 công tắc, 3 ổ cắm | bộ | 17.085 | 6.984 |  | 24.069 |
| BA.18304 | Loại 2 công tắc, 1 ổ cắm | bộ | 11.558 | 8.148 |  | 19.706 |
| BA.18305 | Loại 2 công tắc, 2 ổ cắm | bộ | 16.080 | 9.312 |  | 25.392 |
| BA.18306 | Loại 2 công tắc, 3 ổ cắm | bộ | 20.603 | 10.476 |  | 31.079 |

## BA.18400     Lắp đặt cầu dao 3 cực một chiều

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, kiểm tra, vệ sinh cầu dao và phụ kiện, cố định  cầu dao, đấu dây điện vào cầu dao hoàn chỉnh, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đ/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Lắp đặt cầu dao 3 cực 1 chiều |  |  |  |  |  |
| BA.18401 | Cường độ dòng điện 60A | bộ | 33.931 | 14.550 | 4.527 | 53.008 |
| BA.18402 | Cường độ dòng điện 100A | bộ | 116.822 | 27.935 | 5.174 | 149.931 |
| BA.18403 | Cường độ dòng điện 200A | bộ | 141.411 | 29.099 | 6.467 | 176.977 |
| BA.18404 | Cường độ dòng điện 400A | bộ | 332.896 | 43.649 | 7.761 | 384.306 |

## BA.18500     Lắp đặt cầu dao 3 cực đảo chiều

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, kiểm tra, vệ sinh cầu dao và phụ kiện, cố định  cầu dao, đấu dây điện vào cầu dao hoàn chỉnh, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đ/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Lắp đặt cầu dao 3 cực đảo chiều |  |  |  |  |  |
| BA.18501 | Cường độ dòng điện 60A | bộ | 32.753 | 17.460 | 6.144 | 56.357 |
| BA.18502 | Cường độ dòng điện 100A | bộ | 157.590 | 33.755 | 7.437 | 198.782 |
| BA.18503 | Cường độ dòng điện 200A | bộ | 395.314 | 34.919 | 8.084 | 438.317 |
| BA.18504 | Cường độ dòng điện 400A | bộ | 517.575 | 49.469 | 8.407 | 575.451 |

BA.19000     Lắp đặt các thiết bị đo lường bảo vệ

BA.19100     Lắp đặt các loại đồng hồ

Thành phần công việc:

Kiểm tra, vệ sinh đồng hồ và phụ kiện, lắp đặt vào vị trí, đấu dây hoàn chỉnh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Lắp đặt các loại đồng hồ |  |  |  |  |  |
| BA.19101 | Vôn kế | cái | 83.224 | 11.058 |  | 94.282 |
| BA.19102 | Ampe kế | cái | 83.224 | 11.640 |  | 94.864 |
| BA.19103 | Oát kế | cái | 95.708 | 14.550 |  | 110.258 |
| BA.19104 | Rơ le | cái | 157.590 | 20.952 |  | 178.542 |

BA.19200     Lắp đặt automat loại 1 pha

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Lắp đặt automat 1 pha |  |  |  |  |  |
| BA.19201 | Cường độ dòng điện 10A | cái | 33.886 | 11.058 |  | 44.944 |
| BA.19202 | Cường độ dòng điện 50A | cái | 35.581 | 14.550 |  | 50.131 |
| BA.19203 | Cường độ dòng điện 100A | cái | 122.400 | 22.116 |  | 144.516 |
| BA.19204 | Cường độ dòng điện 150A | cái | 255.000 | 23.280 |  | 278.280 |
| BA.19205 | Cường độ dòng điện 200A | cái | 306.000 | 32.591 |  | 338.591 |
| BA.19206 | Cường độ dòng điện >200A | cái | 321.600 | 78.568 |  | 400.168 |

BA.19300	Lắp đặt automat loại 3 pha

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Lắp đặt automat 3 pha |  |  |  |  |  |
| BA.19301 | Cường độ dòng điện 10A | cái | 99.048 | 17.460 |  | 116.508 |
| BA.19302 | Cường độ dòng điện 50A | cái | 111.714 | 29.099 |  | 140.813 |
| BA.19303 | Cường độ dòng điện 100A | cái | 227.010 | 40.739 |  | 267.749 |
| BA.19304 | Cường độ dòng điện 150A | cái | 332.819 | 49.469 |  | 382.288 |
| BA.19305 | Cường độ dòng điện 200A | cái | 555.019 | 87.298 |  | 642.317 |
| BA.19306 | Cường độ dòng điện >200A | cái | 603.000 | 116.398 |  | 719.398 |

BA.19400	Lắp đặt các loại máy biến dòng, linh kiện chống điện giật, báo cháy

Đơn vị tính: đ/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Lắp đặt máy biến dòng |  |  |  |  |  |
| BA.19401 | Cường độ dòng điện 50/5A | bộ | 125.454 | 20.370 |  | 145.824 |
| BA.19402 | Cường độ dòng điện 100/5A | bộ | 125.454 | 37.829 |  | 163.283 |
| BA.19403 | Cường độ dòng điện 200/5A | bộ | 124.836 | 69.839 |  | 194.675 |
|  | #### Lắp đặt các loại linh kiện |  |  |  |  |  |
| BA.19404 | Chống điện giật | bộ | 158.386 | 17.460 |  | 175.846 |
| BA.19405 | Báo cháy | bộ | 62.418 | 14.550 |  | 76.968 |

BA.19500     Lắp đặt công tơ điện

Thành phần công việc:

Kiểm tra tình trạng của công tơ điện, vệ sinh, lắp vào bảng, đấu dây hoàn chỉnh, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Lắp đặt công tơ điện vào bảng đã có sẵn |  |  |  |  |  |
| BA.19501 | Loại 1 pha | cái | 141.831 | 13.386 | 9.701 | 164.918 |
| BA.19502 | Loại 3 pha | cái | 387.600 | 15.714 | 9.701 | 413.015 |
|  | Lắp đặt công tơ vào bảng và lắp bảng vào tường |  |  |  |  |  |
| BA.19503 | Loại 1 pha | cái | 148.971 | 18.624 | 9.701 | 177.296 |
| BA.19504 | Loại 3 pha | cái | 390.870 | 26.189 | 9.701 | 426.760 |

BA.19600     Lắp đặt chuông điện

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Lắp chuông điện |  |  |  |  |  |
| BA.19601 | Lắp đặt chuông điện | cái | 95.603 | 11.640 |  | 107.243 |

BA.20000     Hệ thống chống sét

## BA.20100     Gia công và đóng cọc chống sét

Thành phần công việc:

Xác định vị trí tim cọc, đo, cắt cọc, làm nhọn đầu cọc đối với cọc phải gia công, đóng cọc xuống đất đảm bảo khoảng cách và độ sâu của cọc theo quy định của thiết kế, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đ/cọc

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Gia công và đóng cọc chống sét |  |  |  |  |  |
| BA.20101 | Gia công và đóng cọc | cọc | 124.373 | 36.665 |  | 161.038 |
| BA.20102 | Đóng cọc đã có sẵn (chi phí vật liệu đã bao gồm tiền cọc) | cọc | 119.635 | 19.788 |  | 139.423 |
| BA.20103 | Đóng cọc ống đồng d50mm có sẵn (chi phí vật liệu đã bao gồm tiền cọc) | cọc | 74.902 | 23.280 |  | 98.182 |

BA.20200     Kéo rải dây chống sét dưới mương đất

Thành phần công việc:

Gia công và lắp đặt, hàn cố định, sơn chống rỉ hoàn chỉnh.

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kéo rải dây chống sét dưới mương đất |  |  |  |  |  |
| BA.20201 | Dây đồng d=8mm | m | 18.780 | 1.222 | 516 | 20.518 |
| BA.20202 | Dây thép d=10mm | m | 5.586 | 1.455 | 516 | 7.557 |
| BA.20203 | Dây thép d=12mm | m | 8.009 | 1.455 | 516 | 9.980 |

Ghi chú : Đơn giá công tác kéo rải dây chống sét dưới mương đất dùng thép cuộn đã bao gồm chi phí tời thẳng, thép đoạn gồm cả chi phí chặt, nối.

BA.20300     Kéo rải dây chống sét theo tường, cột và mái nhà

Thành phần công việc:

Gia công và lắp đặt chân bật, đục chèn trát, kéo rải dây, hàn cố định vào chân bật, sơn chống rỉ hoàn chỉnh.

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kéo rải dây chống sét theo tường, cột, mái nhà |  |  |  |  |  |
| BA.20301 | Dây đồng d=8mm | m | 23.493 | 7.217 | 3.749 | 34.459 |
| BA.20302 | Dây thép d=10mm | m | 6.703 | 8.381 | 3.749 | 18.833 |
| BA.20303 | Dây thép d=12mm | m | 8.591 | 15.306 | 3.749 | 27.646 |

Ghi chú : Đơn giá công tác kéo rải dây chống sét theo tường, cột và mái nhà dùng thép cuộn đã bao gồm chi phí tời thẳng, thép đoạn gồm cả chi phí chặt, nối.

## BA.20400     Gia công các kim thu sét

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công kim thu sét (thép 22) |  |  |  |  |  |
| BA.20401 | Chiều dài kim 0,5m | cái | 13.306 | 13.386 | 2.929 | 29.621 |
| BA.20402 | Chiều dài kim 1,0m | cái | 26.697 | 17.460 | 2.929 | 47.086 |
| BA.20403 | Chiều dài kim 1,5m | cái | 40.003 | 22.116 | 2.929 | 65.048 |
| BA.20404 | Chiều dài kim 2,0m | cái | 53.394 | 26.189 | 2.929 | 82.512 |

## BA.20500     Lắp đặt kim thu sét

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt kim thu sét |  |  |  |  |  |
| BA.20501 | Chiều dài kim 0,5m | cái | 30.312 | 47.723 | 18.567 | 96.602 |
| BA.20502 | Chiều dài kim 1,0m | cái | 49.081 | 57.035 | 18.567 | 124.683 |
| BA.20503 | Chiều dài kim 1,5m | cái | 68.254 | 69.839 | 23.725 | 161.818 |
| BA.20504 | Chiều dài kim 2,0m | cái | 87.576 | 81.478 | 23.725 | 192.779 |

Ghi chú: Đơn giá lắp đặt kim thu sét đã bao gồm cả tiền kim thu.

## Chương II

## LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ỐNG VÀ PHỤ TÙNG

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

1/ Đơn giá lắp đặt các loại đường ống và phụ tùng ống (ống bê tông, ống gang, ống thép, ống nhựa) quy định trong tập đơn giá này là đơn giá cho công tác lắp đặt hệ thống các loại đường ống và phụ tùng ống thuộc mạng ngoài công trình. Hệ thống này phục vụ cho việc cấp thoát nước, cấp dầu, cấp khí, hơi, hoá chất...  đến các công trình xây dựng, các thành phố và các khu dân cư. Đường kính ống và phụ tùng trong đơn giá này là đường kính trong.

2/ Biện pháp thi công lắp đặt các ống và phụ tùng ống trong tập đơn giá này được xác định theo biện pháp thi công bằng thủ công kết hợp với cơ giới ở độ cao 1,5m và độ sâu   1,2m so với  mặt đất.

Trường hợp lắp đặt ống và phụ tùng ống ở độ cao và độ sâu lớn hơn quy định,  thì chi phí nhân công và máy thi công áp dụng theo bảng  dưới đây

Bảng 1. Độ sâu lớn hơn 1,2m                                         Bảng 2.  Độ cao lớn hơn 1,5m

| Độ sâu lớn hơn qui định | Điều kiện lắp đặt |  |  | Độ cao lớn hơn qui định | Điều kiện lắp đặt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bình thường | Khó khăn |  |  | Bình thường | Khó khăn |
| 1,21 - 2,5 | 1,06 | 1,12 |  | 1,51 - 3,0 | 1,06 | 1,07 |
| 2,51 - 3,5 | 1,08 | 1,19 |  | 3,01 - 4,5 | 1,08 | 1,14 |
| 3,51 - 4,5 | 1,14 | 1,33 |  | 4,51 - 6,5 | 1,14 | 1,21 |
| 4,51 - 5,5 | 1,21 | 1,38 |  | 6,51 - 8,5 | 1,21 | 1,27 |
| 5,51 - 7,0 | 1,28 | 1,54 |  | 8,51 - 10,5 | 1,28 | 1,35 |
| 7,01 - 8,5 | 1,34 | 1,64 |  | 10,51 - 12,5 | 1,35 | 1,42 |

Nếu lắp đặt các loại ống và phụ tùng ống trong công trình (trong nhà), thì  được áp dụng đơn giá lắp đặt ống và phụ tùng ống của hệ thống ngoài công trình có cùng điều kiện và biện pháp thi công được qui định tại điều 2, ngoài ra chi phí nhân công còn được điều chỉnh theo hệ số sau:

+ Độ cao từ tầng thứ 2 đến tầng thứ 5:

Đối với lắp đặt ống bê tông, ống gang miệng bát, ống nhựa, ống thép các loại... chi phí nhân công được nhân với hệ số 1,1.

Riêng đối với lắp đặt ống gang nối bằng phương pháp mặt bích thì chi phí nhân công nhân với hệ số 0,6.

+ Độ cao từ tầng thứ 6 trở lên: cứ mỗi tầng được điều chỉnh hệ số bằng 1,05 so với chi phí nhân công của tầng liền kề.

Chiều cao qui định cho công tác lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, phụ kiện cấp thoát nước, điều hoà không khí, bảo ôn...trong công trình là chiều cao tính từ cốt ± 0.00 theo thiết kế. Trường hợp bốc xếp vật liệu, vận chuyển vật liệu, phụ kiện từ dưới mặt đất lên các tầng sàn bằng vận thăng lồng lên mọi độ cao thì được cộng thêm đơn giá bốc xếp và vận chuyển vật liệu lên cao của mã AL.70000 trong đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng để tính vào dự toán.

3/ Trường hợp lắp đặt ống qua những nơi lầy lội, ngập nước từ 20cm đến 50cm thì chi phí nhân công được nhân với hệ số bằng 1,1 nếu ngập  trên 50cm thì lập dự toán riêng theo biện pháp thi công cụ thể.

4/ Trường hợp lắp đặt đường ống qua sông phải dùng tàu thuyền và các phương tiện cơ giới khác để lắp đặt thì chi phí nhân công được nhân với hệ số bằng 1,16. Chi phí tàu thuyền, phương tiện cơ giới, nhân công gia công hệ thống giá đỡ... sẽ lập dự toán  riêng theo biện pháp kỹ thuật thi công cụ thể.

5/ Khi lắp đặt đường ống có nhiều phụ tùng hay nhiều đoạn cong uốn khúc (10 phụ tùng/100m) thì chi phí nhân công lắp đặt ống được nhân  với hệ số bằng 1,25.

6/ Trường hợp lắp đặt ống dưới đất, các  chi  phí  về  nhân công cho các công tác đào đắp mương, lấp mương, và các công tác xây dựng khác được áp dụng theo đơn giá xây dựng công trình – phần xây dựng.

7/ Đối với công tác tháo dỡ ống thì chi phí nhân công và máy thi công được nhân với hệ số  bằng 0,6 đơn giá quy định.

8/ Đơn giá lắp đặt đường ống được xây dựng trong điều kiện lắp đặt bình thường, phương pháp lắp đặt cho từng loại ống được qui định là 100m tương ứng với chiều dài quy định của từng loại ống. Nếu chiều dài của ống khác với chiều dài qui định trong đơn giá nhưng có cùng biện pháp lắp đặt thì chi phí vật liệu phụ, nhân công và máy thi công  được áp dụng các hệ số trong bảng 5 và bảng 6.

Bảng 5. Bảng hệ số tính chi phí vật liệu phụ cho chiều dài đoạn ống khác chiều dài ống quy định trong tập đơn giá

| Loại ống | Chiều dài ống (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 12,0 |
| ống bê tông |  | 0,5 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |
| ống BT ly tâm | 2,0 |  | 0,5 | 0,4 | 0,32 |  |  |  |  |
| ống BT ly tâm nối gioăng |  |  | 1,56 | 1,25 |  | 0,88 | 0,75 |  |  |
| ống nhựa nối măng sông |  |  | 1,92 |  | 1,23 |  |  | 0,85 | 0,62 |
| ống nhựa nối miệng bát |  |  | 1,56 |  |  | 0,88 | 0,81 |  |  |
| ống thép |  |  | 1,92 |  | 1,23 | 1,08 |  | 0,85 | 0,62 |
| ống thép không rỉ |  |  | 1,56 |  |  | 0,88 | 0,81 |  | 0,5 |
| ống nhựa gân xoắn |  | 2,5 |  |  | 1,25 |  | 0,65 |  |  |
| ống gang |  |  | 1,56 | 1,25 |  | 0,88 | 0,81 |  |  |

Bảng 6. Bảng hệ số tính chi phí nhân công và máy thi công cho chiều dài đoạn ống khác chiều dài ống quy định trong tập đơn giá

| Loại ống | Chiều dài ống (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 12.0 |
| ống bê tông |  | 0,66 | 0,49 |  |  |  |  |  |  |
| ống BT ly tâm | 1,51 |  | 0,74 | 0,69 | 0,65 |  |  |  |  |
| ống BT ly tâm nối gioăng |  |  | 1,15 | 1,06 |  |  |  |  |  |
| ống nhựa nối măng sông |  |  | 1,2 |  | 1,05 |  |  | 0,89 | 0,91 |
| ống nhựa nối miệng bát |  |  | 1,15 |  |  | 0,97 | 0,95 |  |  |
| ống thép |  | 1,63 | 1,2 |  | 1,05 | 1,02 |  | 0,89 | 0,91 |
| ống thép không rỉ |  |  | 1,15 |  |  | 0,97 | 0,95 |  | 0,87 |
| ống nhựa gân xoắn |  | 1,45 |  |  | 0,94 |  | 0,89 |  |  |
| ống gang |  |  | 1,15 | 1,06 |  | 0,97 | 0,95 |  |  |

9 / Trường hợp lắp đặt ống tại điểm đấu nối giữa tuyến mới và tuyến cũ khi lắp các phụ tùng và van tại các điểm đấu nối này được điều chỉnh chi phí nhân công nhân với hệ số 3, máy thi công nhân với hệ số 2 với các loại phụ tùng ống và van có đường kính tương ứng.

LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐƯỜNG ỐNG, CỐNG HỘP

Đơn giá lắp đặt đường ống, phụ tùng, cống các loại quy định cho lắp đặt hoàn chỉnh 100 m ống hoặc một cái phụ tùng đối với tuyến ngoài công trình được thể hiện trong công tác lắp đặt của từng loại ống.

Trong mỗi công tác lắp đặt đối với từng loại ống, thành phần công việc cho từng loại công tác lắp đặt này bao gồm toàn bộ các quy trình thực hiện từ khâu chuẩn bị vật liệu, bố trí lực lượng nhân công, máy thi công cho quá trình thực hiện từ khâu chuẩn bị đến kết thúc hoàn thành khối lượng công tác lắp đặt. Riêng đối với công tác lắp đặt ống thép và ống nhựa được quy định tính như sau:

- Đối với ống có đường kính   100mm để lắp đặt hoàn chỉnh cho 100m ống trong thành phần công việc đã bao gồm cả chi phí cắt ống, tẩy dũa vát ống theo yêu cầu kỹ thuật.

- Đối với ống có đường kính  > 100mm trong đơn giá chưa tính chi phí cắt ống, tẩy dũa vát ống, trường hợp ống phải cắt thì ngoài chi phí nhân công lắp đặt ống còn được cộng thêm chi phí cắt, tẩy dũa vát ống trong đơn giá cưa cắt ống có đường kính tương ứng.

BB.11000	Lắp đặt ống bê tông - cống hộp

BB.11100	Lắp đặt ống bê tông nối bằng vành đai  đoạn ống dài 1 m

Thành phần công việc :

Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, xuống và dồn ống, lắp và chỉnh, lau chùi ống, trộn vữa xảm mối nối, bảo dưỡng mối nối.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu chính | Vật liệu phụ | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống bê tông nối bằng vành đai đoạn ống dài 1m. |  |  |  |  |  |
| BB.11101 | Đường kính ống 100mm | 100m | 2.886.986 | 1.105.709 | 2.221.450 |  |
| BB.11102 | Đường kính ống 150mm | 100m | 4.659.859 | 1.546.719 | 2.568.897 |  |
| BB.11103 | Đường kính ống 200mm | 100m | 6.432.732 | 1.964.053 | 2.777.249 |  |
| BB.11104 | Đường kính ống 250mm | 100m | 8.205.605 | 2.920.120 | 3.195.117 |  |
| BB.11105 | Đường kính ống 300mm | 100m | 9.673.928 | 4.587.649 | 2.827.300 | 3.694.985 |
| BB.11106 | Đường kính ống 350mm | 100m | 12.447.075 | 5.200.062 | 3.259.136 | 3.694.985 |
| BB.11107 | Đường kính ống 400mm | 100m | 14.915.571 | 5.908.506 | 3.753.826 | 3.694.985 |
| BB.11108 | Đường kính ống 500mm | 100m | 18.607.855 | 8.219.857 | 4.267.140 | 3.694.985 |
| BB.11109 | Đường kính ống 600mm | 100m | 22.300.138 | 9.741.832 | 5.298.864 | 3.980.129 |
| BB.11110 | Đường kính ống 700mm | 100m | 30.176.313 | 10.297.467 | 6.005.796 | 3.980.129 |
| BB.11111 | Đường kính ống 800mm | 100m | 38.052.488 | 11.120.056 | 6.287.318 | 3.980.129 |
| BB.11112 | Đường kính ống 900mm | 100m | 47.356.364 | 14.620.002 | 6.618.888 | 3.980.129 |
| BB.11113 | Đường kính ống 1000mm | 100m | 56.660.343 | 15.361.658 | 7.231.980 | 3.980.129 |
| BB.11114 | Đường kính ống 1100mm | 100m | 67.695.355 | 18.372.395 | 11.786.376 | 4.253.391 |
| BB.11115 | Đường kính ống 1200mm | 100m | 78.730.367 | 21.899.514 | 14.207.462 | 4.253.391 |
| BB.11116 | Đường kính ống 1400mm | 100m | 100.800.392 | 25.456.828 | 17.673.307 | 4.253.391 |
| BB.11117 | Đường kính ống 1600mm | 100m | 122.870.416 | 28.549.087 | 20.957.727 | 4.253.391 |

BB.11200	Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch chỉ - đoạn  ống dài 1 m

Thành phần công việc :

Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu,  xuống và dồn ống, lắp và chỉnh ống, khoét lòng mo, đào hố xảm, chèn cát, tẩy ba via, lau chùi ống, trộn vữa xây gạch mối nối, bảo dưỡng mối nối.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu chính | Vật liệu phụ | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch chỉ ống dài 1m |  |  |  |  |  |
| BB.11201 | Đường kính d=100mm | 100m | 2.886.986 | 269.126 | 2.642.228 |  |
| BB.11202 | Đường kính d=150mm | 100m | 4.659.859 | 382.815 | 3.096.179 |  |
| BB.11203 | Đường kính d=200mm | 100m | 6.432.732 | 535.232 | 3.406.961 |  |
| BB.11204 | Đường kính d=250mm | 100m | 8.205.605 | 687.650 | 4.073.920 |  |
| BB.11205 | Đường kính d=300mm | 100m | 9.673.928 | 810.397 | 4.015.721 | 3.694.985 |
| BB.11206 | Đường kính d=350mm | 100m | 12.447.075 | 922.570 | 4.487.131 | 3.694.985 |
| BB.11207 | Đường kính d=400mm | 100m | 14.915.571 | 1.117.749 | 5.215.781 | 3.694.985 |
| BB.11208 | Đường kính d=500mm | 100m | 18.607.855 | 1.320.493 | 5.720.947 | 3.694.985 |
| BB.11209 | Đường kính d=600mm | 100m | 22.300.138 | 1.628.881 | 7.100.603 | 3.980.129 |
| BB.11210 | Đường kính d=700mm | 100m | 30.176.313 | 2.004.197 | 7.963.936 | 3.980.129 |
| BB.11211 | Đường kính d=800mm | 100m | 38.052.488 | 2.417.740 | 8.971.158 | 3.980.129 |
| BB.11212 | Đường kính d=900mm | 100m | 47.356.364 | 2.941.004 | 10.804.178 | 3.980.129 |
| BB.11213 | Đường kính d=1000mm | 100m | 56.660.343 | 3.352.552 | 12.449.516 | 3.980.129 |
| BB.11214 | Đường kính d=1100mm | 100m | 67.695.355 | 3.598.035 | 14.607.849 | 4.253.391 |
| BB.11215 | Đường kính d=1200mm | 100m | 78.730.367 | 3.840.499 | 17.072.728 | 4.253.391 |
| BB.11216 | Đường kính d=1400mm | 100m | 100.800.392 | 4.470.301 | 21.627.123 | 4.253.391 |
| BB.11217 | Đường kính d=1600mm | 100m | 122.870.416 | 4.981.433 | 25.286.906 | 4.253.391 |

BB.11300	Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch thẻ đoạn ống dài 1m

Thành phần công việc :

Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu,  xuống và dồn ống, lắp và chỉnh ống, khoét lòng mo, đào hố xảm, chèn cát, tẩy ba via, lau chùi ống, trộn vữa xây gạch mối nối, bảo dưỡng mối nối.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu chính | Vật liệu phụ | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch thẻ đoạn ống dài 1m. |  |  |  |  |  |
| BB.11301 | Đường kính ống 100mm | 100m | 2.886.986 | 364.544 | 3.170.673 |  |
| BB.11302 | Đường kính ống 150mm | 100m | 4.659.859 | 520.012 | 3.715.415 |  |
| BB.11303 | Đường kính ống 200mm | 100m | 6.432.732 | 729.095 | 4.088.469 |  |
| BB.11304 | Đường kính ống 250mm | 100m | 8.205.605 | 935.126 | 4.888.703 |  |
| BB.11305 | Đường kính ống 300mm | 100m | 9.673.928 | 1.102.694 | 4.818.865 | 3.694.985 |
| BB.11306 | Đường kính ống 350mm | 100m | 12.447.075 | 1.256.869 | 5.384.558 | 3.694.985 |
| BB.11307 | Đường kính ống 400mm | 100m | 14.915.571 | 1.519.248 | 6.258.704 | 3.694.985 |
| BB.11308 | Đường kính ống 500mm | 100m | 18.607.855 | 1.803.658 | 6.865.136 | 3.694.985 |
| BB.11309 | Đường kính ống 600mm | 100m | 22.300.138 | 2.231.206 | 8.520.724 | 3.980.129 |
| BB.11310 | Đường kính ống 700mm | 100m | 30.176.313 | 2.762.984 | 9.556.724 | 3.980.129 |
| BB.11311 | Đường kính ống 800mm | 100m | 38.052.488 | 3.340.733 | 10.765.390 | 3.980.129 |
| BB.11312 | Đường kính ống 900mm | 100m | 47.356.364 | 4.092.928 | 12.965.013 | 3.980.129 |
| BB.11313 | Đường kính ống 1000mm | 100m | 56.660.343 | 4.676.036 | 15.006.984 | 3.980.129 |
| BB.11314 | Đường kính ống 1100mm | 100m | 67.695.355 | 5.008.540 | 17.529.418 | 4.253.391 |
| BB.11315 | Đường kính ống 1200mm | 100m | 78.730.367 | 5.338.022 | 20.487.273 | 4.253.391 |
| BB.11316 | Đường kính ống 1400mm | 100m | 100.800.392 | 6.195.284 | 25.952.548 | 4.253.391 |
| BB.11317 | Đường kính ống 1600mm | 100m | 122.870.416 | 6.907.242 | 30.344.287 | 4.253.391 |

BB.11400	Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng phương pháp xảm

Đoạn ống dài  2 m

Thành phần công việc :

Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, xuống và dồn ống, lắp và chỉnh ống, lau  chùi ống, trộn vữa xảm mối nối, bảo dưỡng mối nối.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu chính | Vật liệu phụ | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống bê tông ly tâm bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 2m |  |  |  |  |  |
| BB.11401 | Đường kính ống 300mm | 100m | 14.504.335 | 307.803 | 5.520.161 | 2.780.150 |
| BB.11402 | Đường kính ống 400mm | 100m | 18.597.942 | 471.678 | 7.286.496 | 2.780.150 |
| BB.11403 | Đường kính ống 500mm | 100m | 22.002.867 | 603.066 | 8.555.231 | 2.780.150 |
| BB.11404 | Đường kính ống 600mm | 100m | 25.407.894 | 746.360 | 11.185.796 | 2.994.007 |
| BB.11405 | Đường kính ống 700mm | 100m | 33.612.468 | 883.378 | 13.250.288 | 2.994.007 |
| BB.11406 | Đường kính ống 800mm | 100m | 41.817.042 | 1.066.958 | 15.421.134 | 2.994.007 |
| BB.11407 | Đường kính ống 900mm | 100m | 53.088.343 | 1.266.843 | 18.024.897 | 2.994.007 |
| BB.11408 | Đường kính ống 1000mm | 100m | 64.359.746 | 1.568.947 | 22.940.891 | 2.994.007 |
| BB.11409 | Đường kính ống 1100mm | 100m | 77.869.083 | 1.925.819 | 27.551.591 | 3.314.794 |
| BB.11410 | Đường kính ống 1200mm | 100m | 91.378.420 | 2.507.073 | 32.694.055 | 3.314.794 |
| BB.11411 | Đường kính ống 1400mm | 100m | 110.617.527 | 3.106.314 | 40.776.856 | 3.635.580 |
| BB.11412 | Đường kính ống 1600mm | 100m | 135.156.827 | 4.021.648 | 51.619.821 | 3.635.580 |

BB.11500	Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng gioăng cao su đoạn ống dài 6 m

Thành phần công việc:

Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, xuống và dồn ống, lắp và chỉnh ống, lau chùi ống, bôi mỡ, lắp gioăng, nối ống.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu chính | Vật liệu phụ | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống bê tông ly tâm bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m |  |  |  |  |  |
| BB.11501 | Đường kính ống 400mm | 100m | 18.594.223 | 1.798.375 | 2.624.768 | 1.520.766 |
| BB.11502 | Đường kính ống 500mm | 100m | 21.998.468 | 2.245.720 | 3.195.117 | 1.520.766 |
| BB.11503 | Đường kính ống 600mm | 100m | 25.402.814 | 2.695.062 | 4.179.033 | 1.520.766 |
| BB.11504 | Đường kính ống 700mm | 100m | 33.605.747 | 3.143.448 | 5.088.036 | 1.520.766 |
| BB.11505 | Đường kính ống 800mm | 100m | 41.808.681 | 3.592.933 | 5.755.555 | 1.520.766 |
| BB.11506 | Đường kính ống 900mm | 100m | 53.077.729 | 4.042.752 | 6.568.840 | 1.520.766 |
| BB.11507 | Đường kính ống 1000mm | 100m | 64.346.878 | 4.490.183 | 8.082.801 | 1.663.337 |
| BB.11508 | Đường kính ống 1100mm | 100m | 77.853.514 | 4.940.782 | 9.308.985 | 1.663.337 |
| BB.11509 | Đường kính ống 1200mm | 100m | 91.360.150 | 5.380.106 | 10.822.946 | 1.841.552 |
| BB.11510 | Đường kính ống 1400mm | 100m | 110.595.410 | 6.288.472 | 13.387.921 | 2.031.648 |
| BB.11511 | Đường kính ống 1600mm | 100m | 135.129.804 | 7.186.678 | 16.860.648 | 2.031.648 |
| BB.11512 | Đường kính ống 1800mm | 100m | 164.963.231 | 8.086.299 | 18.905.747 | 2.245.505 |
| BB.11513 | Đường kính ống 2000mm | 100m | 183.454.320 | 8.984.330 | 21.082.848 | 2.245.505 |

BB.11600	Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn cống dài  1 m

Thành phần công việc:

Vận chuyển cống, nắp cống và vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, căn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật, hạ cống, lắp chỉnh cống, gia công lắp dựng ván khuôn, gia công cốt thép tại các đầu nối, trộn, đổ bê tông, tháo dỡ ván khuôn, đậy nắp cống, trát vữa xung quanh, hoàn thiện.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt cống hộp đúc sẵn bằng phương pháp đổ bê tông, đoạn cống dài 1m |  |  |  |  |  |
| BB.11601 | Cống hộp 400x600mm | 100m | 26.990.859 | 4.313.538 | 3.748.335 | 35.052.732 |
| BB.11602 | Cống hộp 600x600mm | 100m | 33.141.797 | 4.550.016 | 3.763.769 | 41.455.582 |
| BB.11603 | Cống hộp 400x800mm | 100m | 32.072.175 | 4.806.514 | 4.058.915 | 40.937.604 |
| BB.11604 | Cống hộp 600x800mm | 100m | 39.783.389 | 5.146.842 | 4.074.349 | 49.004.580 |
| BB.11605 | Cống hộp 800x800mm | 100m | 59.310.034 | 5.904.449 | 4.090.522 | 69.305.005 |
| BB.11606 | Cống hộp 400x1000mm | 100m | 41.271.748 | 5.820.618 | 4.090.522 | 51.182.888 |
| BB.11607 | Cống hộp 800x1000mm | 100m | 78.561.706 | 6.918.552 | 4.121.390 | 89.601.648 |
| BB.11608 | Cống hộp 800x1400mm | 100m | 90.747.307 | 8.865.431 | 4.183.864 | 103.796.602 |
| BB.11609 | Cống hộp 1200x1400mm | 100m | 130.228.666 | 9.437.859 | 4.483.529 | 144.150.054 |
| BB.11610 | Cống hộp 1400x1500mm | 100m | 174.969.094 | 10.669.673 | 4.513.178 | 190.151.945 |
| BB.11611 | Cống hộp 1200x1600mm | 100m | 164.565.191 | 10.869.240 | 4.501.917 | 179.936.348 |
| BB.11612 | Cống hộp 1200x1800mm | 100m | 199.404.802 | 11.549.272 | 4.542.090 | 215.496.164 |
| BB.11613 | Cống hộp 1400x1800mm | 100m | 218.260.797 | 12.127.955 | 4.557.523 | 234.946.275 |
| BB.11614 | Cống hộp 1200x2000mm | 100m | 231.195.098 | 12.535.223 | 4.586.435 | 248.316.756 |
| BB.11615 | Cống hộp 1400x2000mm | 100m | 240.983.140 | 13.202.117 | 4.599.912 | 258.785.169 |
| BB.11616 | Cống hộp 1400x2200mm | 100m | 284.784.708 | 13.467.373 | 4.614.607 | 302.866.688 |
| BB.11617 | Cống hộp 2200x1500mm | 100m | 293.235.803 | 14.783.018 | 4.928.487 | 312.947.308 |
| BB.11618 | Cống hộp 2200x1800mm | 100m | 351.459.418 | 15.862.810 | 4.960.094 | 372.282.322 |
| BB.11619 | Cống hộp 2500x1500mm | 100m | 319.380.229 | 16.221.907 | 4.962.050 | 340.564.186 |
| BB.11620 | Cống hộp 2000x2500mm | 100m | 458.858.779 | 17.394.288 | 5.280.583 | 481.533.650 |
| BB.11621 | Cống hộp 2500x2500mm | 100m | 563.259.089 | 19.359.310 | 5.359.230 | 587.977.629 |
| BB.11622 | Cống hộp 3000x3000mm | 100m | 730.492.304 | 23.672.848 | 5.506.481 | 759.671.633 |

BB.11700	Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm Đoạn cống dài 1 m

Thành phần công việc:

Vận chuyển cống, nắp cống và vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, căn chỉnh theo độ dốc thiết kế, hạ cống, lắp chỉnh cống, trộn vữa  xảm nối cống, đặt nắp cống, trát vữa xung quanh  hoàn thiện .

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt cống hộp đúc sẵn bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m |  |  |  |  |  |
| BB.11701 | Cống hộp 400x600mm | 100m | 23.535.100 | 2.927.200 | 3.624.604 | 30.086.904 |
| BB.11702 | Cống hộp 600x600mm | 100m | 29.292.881 | 2.990.386 | 3.624.604 | 35.907.871 |
| BB.11703 | Cống hộp 400x800mm | 100m | 27.811.870 | 3.072.966 | 3.904.317 | 34.789.153 |
| BB.11704 | Cống hộp 600x800mm | 100m | 35.201.212 | 3.240.628 | 3.904.317 | 42.346.157 |
| BB.11705 | Cống hộp 800x800mm | 100m | 54.430.906 | 3.824.316 | 3.904.317 | 62.159.539 |
| BB.11706 | Cống hộp 400x1000mm | 100m | 36.359.796 | 3.740.485 | 3.904.317 | 44.004.598 |
| BB.11707 | Cống hộp 800x1000mm | 100m | 72.859.521 | 4.491.835 | 4.020.863 | 81.372.219 |
| BB.11708 | Cống hộp 800x1400mm | 100m | 83.594.965 | 5.745.545 | 4.020.863 | 93.361.373 |
| BB.11709 | Cống hộp 1200x1400mm | 100m | 122.346.080 | 5.972.014 | 4.172.374 | 132.490.468 |
| BB.11710 | Cống hộp 1400x1500mm | 100m | 166.311.267 | 6.856.618 | 4.172.374 | 177.340.259 |
| BB.11711 | Cống hộp 1200x2000mm | 100m | 220.753.269 | 8.191.031 | 4.172.374 | 233.116.674 |
| BB.11712 | Cống hộp 1400x2000mm | 100m | 230.316.296 | 8.349.308 | 4.172.374 | 242.837.978 |
| BB.11713 | Cống hộp 1400x2200mm | 100m | 273.577.693 | 8.441.272 | 4.172.374 | 286.191.339 |
| BB.11714 | Cống hộp 1400x1600mm | 100m | 156.013.099 | 7.056.185 | 4.172.374 | 167.241.658 |
| BB.11715 | Cống hộp 1200x1800mm | 100m | 190.141.601 | 7.389.632 | 4.172.374 | 201.703.607 |
| BB.11716 | Cống hộp 1400x1800mm | 100m | 208.589.978 | 8.107.825 | 4.172.374 | 220.870.177 |
| BB.11717 | Cống hộp 2200x1500mm | 100m | 281.467.036 | 9.720.694 | 4.440.432 | 295.628.162 |
| BB.11718 | Cống hộp 2200x1800mm | 100m | 338.646.896 | 10.316.832 | 4.440.432 | 353.404.160 |
| BB.11719 | Cống hộp 2500x1500mm | 100m | 306.558.777 | 10.550.182 | 4.440.432 | 321.549.391 |
| BB.11720 | Cống hộp 2200x2000mm | 100m | 444.521.714 | 11.121.359 | 4.708.489 | 460.351.562 |
| BB.11721 | Cống hộp 2500x2500mm | 100m | 547.795.415 | 12.599.661 | 4.708.489 | 565.103.565 |
| BB.11722 | Cống hộp 3000x3000mm | 100m | 711.555.789 | 15.526.861 | 4.708.489 | 731.791.139 |

BB.12000	Lắp đặt ống sành, ống xi măng

BB.12100	Lắp đặt ống sành nối bằng phương pháp xảm

Đoạn ống dài 0,5 m

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh ống, trộn vữa xảm mối nối, lắp giá đỡ.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống sành bằng phương pháp xảm đoạn ống dài 0.5m |  |  |  |  |  |
| BB.12101 | Đường kính ống 50mm | 100m | 779.809 | 1.585.337 |  | 2.365.146 |
| BB.12102 | Đường kính ống 75mm | 100m | 956.088 | 1.991.565 |  | 2.947.653 |
| BB.12103 | Đường kính ống 100mm | 100m | 1.180.945 | 2.432.712 |  | 3.613.657 |
| BB.12104 | Đường kính ống 150mm | 100m | 1.476.825 | 2.978.035 |  | 4.454.860 |
| BB.12105 | Đường kính ống 200mm | 100m | 1.813.709 | 4.020.959 |  | 5.834.668 |

BB.12200	lắp đặt ống xi măng nối bằng phương pháp xảm

Đoạn ống dài 0,5 m

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh ống, trộn vữa xảm mối nối, lắp giá đỡ.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống xi măng bằng phương pháp xảm đoạn ống dài 0.5m |  |  |  |  |  |
| BB.12201 | Đường kính ống 100mm | 100m | 1.359.536 | 2.502.551 |  | 3.862.087 |
| BB.12202 | Đường kính ống 150mm | 100m | 1.827.162 | 3.200.937 |  | 5.028.099 |
| BB.12203 | Đường kính ống 200mm | 100m | 2.467.347 | 4.073.920 |  | 6.541.267 |

BB.13000	Lắp đặt ống gang

BB.13100	Lắp đặt ống gang miệng bát nối bằng phương pháp xảm

Đoạn ống dài  6 m

Thành phần công việc :

Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, khoét lòng mo, đào hố xảm, chèn cát,  xuống và dồn ống, lau chùi ống, lắp và chỉnh ống, nhuộm dây đay, trộn vữa xảm mối nối, bảo dưỡng mối nối .

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu chính | Vật liệu phụ | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống gang miệng bát bằng phương pháp xảm đoạn ống dài 6m |  |  |  |  |  |
| BB.13101 | Đường kính ống 50mm | 100m | 9.929.890 | 36.265 | 1.270.481 |  |
| BB.13102 | Đường kính ống 75mm | 100m | 12.098.495 | 50.813 | 1.313.548 |  |
| BB.13103 | Đường kính ống 100mm | 100m | 12.987.708 | 63.634 | 1.609.780 |  |
| BB.13104 | Đường kính ống 150mm | 100m | 23.512.115 | 97.432 | 2.329.118 |  |
| BB.13105 | Đường kính ống 200mm | 100m | 31.349.587 | 132.662 | 2.795.291 |  |
| BB.13106 | Đường kính ống 250mm | 100m | 40.306.540 | 172.933 | 3.473.307 |  |
| BB.13107 | Đường kính ống 300mm | 100m | 49.935.303 | 200.981 | 4.340.470 | 2.036.740 |
| BB.13108 | Đường kính ống 350mm | 100m | 61.686.133 | 239.503 | 4.884.629 | 2.036.740 |
| BB.13109 | Đường kính ống 400mm | 100m | 73.895.391 | 282.407 | 5.428.207 | 2.036.740 |
| BB.13110 | Đường kính ống 500mm | 100m | 105.244.877 | 383.979 | 6.784.822 | 2.036.740 |
| BB.13111 | Đường kính ống 600mm | 100m | 112.410.540 | 489.459 | 8.767.212 | 2.036.740 |
| BB.13112 | Đường kính ống 700mm | 100m | 168.579.878 | 583.171 | 9.863.270 | 2.376.196 |
| BB.13113 | Đường kính ống 800mm | 100m | 188.992.967 | 690.114 | 10.959.327 | 2.376.196 |
| BB.13114 | Đường kính ống 900mm | 100m | 212.505.182 | 825.831 | 12.330.025 | 2.376.196 |
| BB.13115 | Đường kính ống 1000mm | 100m | 236.129.266 | 938.714 | 13.700.098 | 2.376.196 |
| BB.13116 | Đường kính ống 1100mm | 100m | 259.753.349 | 996.881 | 13.967.856 | 2.602.501 |
| BB.13117 | Đường kính ống 1200mm | 100m | 283.377.532 | 1.063.532 | 15.617.573 | 2.602.501 |
| BB.13118 | Đường kính ống 1400mm | 100m | 330.556.447 | 1.221.120 | 18.221.336 | 2.602.501 |
| BB.13119 | Đường kính ống 1500mm | 100m | 354.249.882 | 1.322.248 | 20.018.696 | 2.828.805 |
| BB.13120 | Đường kính ống 1600mm | 100m | 377.873.966 | 1.410.332 | 21.212.974 | 2.828.805 |
| BB.13121 | Đường kính ống 1800mm | 100m | 425.122.232 | 1.586.623 | 21.537.662 | 2.828.805 |
| BB.13122 | Đường kính ống 2000mm | 100m | 472.370.499 | 1.763.086 | 23.930.597 | 4.971.672 |
| BB.13123 | Đường kính ống 2200mm | 100m | 519.618.766 | 1.939.282 | 26.324.157 | 4.971.672 |
| BB.13124 | Đường kính ống 2400mm | 100m | 566.867.033 | 2.115.605 | 28.717.091 | 5.339.944 |
| BB.13125 | Đường kính ống 2500mm | 100m | 590.491.116 | 2.203.657 | 29.913.246 | 5.339.944 |

BB.13200	Lắp đặt ống gang miệng bát  bằng gioăng cao su

Đoạn ống dài 6 m

Thành phần công việc :

Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, khoét lòng mo, đào hố xảm, chèn cát,  xuống và dồn ống, lau chùi ống, lắp gioăng kích nối ống.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu chính | Vật liệu phụ | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống gang miệng bát bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m |  |  |  |  |  |
| BB.13201 | Đường kính ống 50mm | 100m | 9.929.890 | 85.684 | 1.365.927 |  |
| BB.13202 | Đường kính ống 75mm | 100m | 12.098.495 | 128.228 | 1.412.486 |  |
| BB.13203 | Đường kính ống 100mm | 100m | 12.987.708 | 170.452 | 1.730.834 |  |
| BB.13204 | Đường kính ống 150mm | 100m | 23.512.115 | 302.761 | 2.504.297 |  |
| BB.13205 | Đường kính ống 200mm | 100m | 31.349.587 | 427.597 | 3.005.389 |  |
| BB.13206 | Đường kính ống 250mm | 100m | 40.306.540 | 624.991 | 3.734.620 |  |
| BB.13207 | Đường kính ống 300mm | 100m | 49.935.303 | 200.981 | 4.340.470 | 2.036.740 |
| BB.13208 | Đường kính ống 350mm | 100m | 61.686.133 | 239.503 | 4.884.629 | 2.036.740 |
| BB.13209 | Đường kính ống 400mm | 100m | 73.895.391 | 282.407 | 5.428.207 | 2.036.740 |
| BB.13210 | Đường kính ống 500mm | 100m | 105.244.877 | 383.979 | 6.784.822 | 2.036.740 |
| BB.13211 | Đường kính ống 600mm | 100m | 112.410.540 | 489.459 | 8.767.212 | 2.036.740 |
| BB.13212 | Đường kính ống 700mm | 100m | 168.579.878 | 583.171 | 9.863.270 | 2.376.196 |
| BB.13213 | Đường kính ống 800mm | 100m | 188.992.967 | 690.114 | 10.959.327 | 2.376.196 |
| BB.13214 | Đường kính ống 900mm | 100m | 212.505.182 | 825.831 | 12.330.025 | 2.376.196 |
| BB.13215 | Đường kính ống 1000mm | 100m | 236.129.266 | 938.714 | 13.700.098 | 2.376.196 |
| BB.13216 | Đường kính ống 1100mm | 100m | 259.753.349 | 996.881 | 13.967.856 | 2.602.501 |
| BB.13217 | Đường kính ống 1200mm | 100m | 283.377.532 | 1.063.532 | 15.617.573 | 2.602.501 |
| BB.13218 | Đường kính ống 1400mm | 100m | 330.556.447 | 1.221.120 | 18.221.336 | 2.602.501 |
| BB.13219 | Đường kính ống 1500mm | 100m | 354.249.882 | 1.322.248 | 20.018.696 | 2.828.805 |
| BB.13220 | Đường kính ống 1600mm | 100m | 377.873.966 | 1.410.332 | 21.212.974 | 2.828.805 |
| BB.13221 | Đường kính ống 1800mm | 100m | 425.122.232 | 1.586.623 | 21.537.662 | 2.828.805 |
| BB.13222 | Đường kính ống 2000mm | 100m | 472.370.499 | 1.763.086 | 23.930.597 | 4.971.672 |
| BB.13223 | Đường kính ống 2200mm | 100m | 519.618.766 | 1.939.282 | 26.324.157 | 4.971.672 |
| BB.13224 | Đường kính ống 2400mm | 100m | 566.867.033 | 2.115.605 | 28.717.091 | 5.339.944 |
| BB.13225 | Đường kính ống 2500mm | 100m | 590.491.116 | 2.203.657 | 29.913.246 | 5.339.944 |

BB.13300	Lắp đặt ống gang nối bằng phương pháp mặt bích

Đoạn ống dài  6 m

Thành phần công việc :

Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, khoét lòng mo đào hố xảm, chèn cát, xuống và dồn ống, lau chùi ống,  lắp chỉnh, làm vệ sinh đầu ống, cắt gioăng, lắp mặt bích bắt bu lông nối ống.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu chính | Vật liệu phụ | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống gang nối bằng mặt bích, đoạn ống dài 6m |  |  |  |  |  |
| BB.13301 | Đường kính ống 50mm | 100m | 9.929.890 | 399.510 | 1.229.160 |  |
| BB.13302 | Đường kính ống 75mm | 100m | 12.098.495 | 757.680 | 1.329.262 |  |
| BB.13303 | Đường kính ống 100mm | 100m | 12.987.708 | 799.019 | 1.557.983 |  |
| BB.13304 | Đường kính ống 150mm | 100m | 23.512.115 | 873.430 | 2.254.041 |  |
| BB.13305 | Đường kính ống 200mm | 100m | 31.349.587 | 951.974 | 2.705.083 |  |
| BB.13306 | Đường kính ống 250mm | 100m | 40.306.540 | 1.347.350 | 3.360.984 |  |
| BB.13307 | Đường kính ống 300mm | 100m | 49.935.303 | 1.405.224 | 4.200.211 | 2.036.740 |
| BB.13308 | Đường kính ống 350mm | 100m | 61.686.133 | 1.775.797 | 4.727.493 | 2.036.740 |
| BB.13309 | Đường kính ống 400mm | 100m | 73.895.391 | 1.829.538 | 5.253.028 | 2.036.740 |
| BB.13310 | Đường kính ống 500mm | 100m | 105.244.877 | 2.187.708 | 6.565.994 | 2.036.740 |
| BB.13311 | Đường kính ống 600mm | 100m | 112.410.540 | 2.191.842 | 8.484.439 | 2.036.740 |
| BB.13312 | Đường kính ống 700mm | 100m | 168.579.878 | 2.558.281 | 9.545.463 | 2.376.196 |
| BB.13313 | Đường kính ống 800mm | 100m | 188.992.967 | 2.607.888 | 10.605.861 | 2.376.196 |
| BB.13314 | Đường kính ống 900mm | 100m | 212.505.182 | 2.703.631 | 11.932.141 | 2.376.196 |
| BB.13315 | Đường kính ống 1000mm | 100m | 236.129.266 | 3.023.933 | 13.257.796 | 2.376.196 |
| BB.13316 | Đường kính ống 1100mm | 100m | 259.753.349 | 3.419.309 | 13.516.796 | 2.602.501 |
| BB.13317 | Đường kính ống 1200mm | 100m | 283.377.532 | 3.501.987 | 15.113.962 | 2.602.501 |
| BB.13318 | Đường kính ống 1400mm | 100m | 330.556.447 | 3.980.041 | 17.633.269 | 2.602.501 |
| BB.13319 | Đường kính ống 1500mm | 100m | 354.249.882 | 4.058.585 | 19.707.145 | 2.828.805 |
| BB.13320 | Đường kính ống 1600mm | 100m | 377.873.966 | 4.458.095 | 20.694.974 | 2.828.805 |
| BB.13321 | Đường kính ống 1800mm | 100m | 425.122.232 | 4.932.015 | 21.202.338 | 2.828.805 |
| BB.13322 | Đường kính ống 2000mm | 100m | 472.370.499 | 5.410.069 | 23.558.362 | 4.971.672 |
| BB.13323 | Đường kính ống 2200mm | 100m | 519.618.766 | 5.888.122 | 25.914.386 | 4.971.672 |
| BB.13324 | Đường kính ống 2400mm | 100m | 566.867.033 | 6.366.176 | 28.270.410 | 5.339.944 |
| BB.13325 | Đường kính ống 2500mm | 100m | 590.491.116 | 6.765.686 | 29.447.796 | 5.339.944 |

Ghi chú:

Trường hợp ống và các phụ tùng ống nhập khẩu có kèm các vật liệu phụ nhập đồng bộ cho công tác lắp đặt ống như gioăng cao su, mỡ bôi trơn, cao su tấm, bu lông... thì khi thanh quyết toán không được tính chi phí cho các loại vật liệu trên.

Nếu đơn giá cho công tác lắp ống trong điều kiện không có công khoét lòng mo đào hố xảm, chèn cát thì  chi phí nhân công  nhân với hệ số 0,6.

BB.14000	LắP ĐặT ốNG THéP

BB.14100	Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn

Đoạn ống dài  8 m

Thành phần công việc :

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống (với ống D100mm), chải rỉ lau chùi, lắp chỉnh, hàn, mài ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu chính | Vật liệu phụ | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 8m |  |  |  |  |  |
| BB.14101 | Đường kính ống 15mm | 100m | 803.980 | 2.313 | 1.613.854 | 16.510 |
| BB.14102 | Đường kính ống 20mm | 100m | 1.072.040 | 3.017 | 1.744.802 | 16.510 |
| BB.14103 | Đường kính ống 25mm | 100m | 1.505.641 | 3.822 | 1.948.497 | 16.510 |
| BB.14104 | Đường kính ống 32mm | 100m | 2.096.037 | 5.331 | 2.053.837 | 20.637 |
| BB.14105 | Đường kính ống 40mm | 100m | 2.674.271 | 6.839 | 2.213.884 | 27.516 |
| BB.14106 | Đường kính ống 50mm | 100m | 3.066.260 | 9.756 | 2.359.381 | 35.771 |
| BB.14107 | Đường kính ống 60mm | 100m | 4.331.682 | 12.070 | 2.592.177 | 44.025 |
| BB.14108 | Đường kính ống 75mm | 100m | 5.519.911 | 14.383 | 2.681.221 | 52.280 |
| BB.14109 | Đường kính ống 80mm | 100m | 7.197.223 | 18.306 | 2.857.564 | 66.038 |
| BB.14110 | Đường kính ống 100mm | 100m | 9.310.849 | 22.228 | 3.337.122 | 81.172 |
| BB.14111 | Đường kính ống 125mm | 100m | 18.895.889 | 27.861 | 3.546.056 | 100.433 |
| BB.14112 | Đường kính ống 150mm | 100m | 22.614.761 | 33.393 | 3.816.681 | 119.694 |
| BB.14113 | Đường kính ống 200mm | 100m | 35.580.558 | 50.793 | 5.030.709 | 203.618 |
| BB.14114 | Đường kính ống 250mm | 100m | 51.662.166 | 79.961 | 5.221.601 | 287.541 |
| BB.14115 | Đường kính ống 300mm | 100m | 61.512.151 | 123.512 | 5.412.493 | 1.703.765 |
| BB.14116 | Đường kính ống 350mm | 100m | 77.414.147 | 141.416 | 6.185.956 | 1.853.727 |
| BB.14117 | Đường kính ống 400mm | 100m | 88.247.824 | 181.044 | 6.946.615 | 1.895.001 |
| BB.14118 | Đường kính ống 500mm | 100m | 124.129.912 | 188.487 | 8.246.195 | 2.148.010 |
| BB.14119 | Đường kính ống 600mm | 100m | 165.439.542 | 226.104 | 10.111.634 | 2.292.468 |
| BB.14120 | Đường kính ống 700mm | 100m | 193.012.766 | 263.821 | 11.883.344 | 2.484.450 |
| BB.14121 | Đường kính ống 800mm | 100m | 233.987.396 | 301.740 | 13.346.631 | 2.628.909 |
| BB.14122 | Đường kính ống 900mm | 100m | 263.235.821 | 339.257 | 14.808.042 | 2.774.743 |
| BB.14123 | Đường kính ống 1000mm | 100m | 292.484.246 | 407.651 | 17.678.312 | 2.917.825 |
| BB.14124 | Đường kính ống 1200mm | 100m | 350.981.095 | 488.517 | 19.090.926 | 3.440.480 |
| BB.14125 | Đường kính ống 1300mm | 100m | 380.229.519 | 528.951 | 20.430.343 | 3.579.435 |
| BB.14126 | Đường kính ống 1400mm | 100m | 409.477.944 | 569.384 | 20.902.049 | 3.717.015 |
| BB.14127 | Đường kính ống 1500mm | 100m | 438.726.368 | 727.596 | 22.394.739 | 5.504.959 |
| BB.14128 | Đường kính ống 1600mm | 100m | 467.974.793 | 885.809 | 23.888.055 | 6.393.663 |
| BB.14129 | Đường kính ống 1800mm | 100m | 526.471.642 | 995.743 | 24.187.720 | 6.769.255 |
| BB.14130 | Đường kính ống 2000mm | 100m | 584.968.491 | 1.105.777 | 26.874.062 | 7.146.222 |
| BB.14131 | Đường kính ống 2200mm | 100m | 643.465.340 | 1.216.415 | 28.083.355 | 8.027.257 |
| BB.14132 | Đường kính ống 2500mm | 100m | 731.210.614 | 1.805.915 | 30.316.760 | 10.042.795 |

BB.14200	Lắp đặt ống thép không rỉ - nối bằng phương pháp hàn

Đoạn ống dài 6 m

Thành phần công việc :

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép (với ống D  100mm), lau chùi ống, lắp chỉnh ống,  hàn, mài ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu chính | Vật liệu phụ | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống thép không rỉ bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m |  |  |  |  |  |
| BB.14201 | Đường kính ống 15mm | 100m | 2.665.828 | 1.810 | 1.018.480 | 5.503 |
| BB.14202 | Đường kính ống 20mm | 100m | 3.198.933 | 2.414 | 1.357.779 | 8.255 |
| BB.14203 | Đường kính ống 25mm | 100m | 3.732.139 | 3.721 | 1.697.078 | 12.382 |
| BB.14204 | Đường kính ống 32mm | 100m | 4.585.168 | 4.627 | 1.906.594 | 15.134 |
| BB.14205 | Đường kính ống 40mm | 100m | 6.611.149 | 5.632 | 2.046.272 | 19.261 |
| BB.14206 | Đường kính ống 50mm | 100m | 7.464.178 | 6.940 | 2.231.926 | 23.388 |
| BB.14207 | Đường kính ống 60mm | 100m | 8.530.489 | 8.449 | 2.406.522 | 28.892 |
| BB.14208 | Đường kính ống 75mm | 100m | 8.957.054 | 10.460 | 2.511.280 | 35.771 |
| BB.14209 | Đường kính ống 80mm | 100m | 9.276.877 | 11.567 | 2.653.868 | 38.522 |
| BB.14210 | Đường kính ống 100mm | 100m | 15.450.807 | 16.797 | 3.162.526 | 56.408 |
| BB.14211 | Đường kính ống 125mm | 100m | 19.587.097 | 18.306 | 3.568.753 | 75.669 |
| BB.14212 | Đường kính ống 150mm | 100m | 23.504.476 | 28.162 | 3.974.981 | 96.306 |
| BB.14213 | Đường kính ống 200mm | 100m | 47.008.952 | 82.375 | 4.331.158 | 280.662 |
| BB.14214 | Đường kính ống 250mm | 100m | 131.156.268 | 102.189 | 4.946.902 | 349.452 |
| BB.14215 | Đường kính ống 300mm | 100m | 182.339.202 | 122.205 | 5.029.545 | 1.545.559 |
| BB.14216 | Đường kính ống 350mm | 100m | 211.129.602 | 142.120 | 5.936.283 | 1.614.348 |
| BB.14217 | Đường kính ống 400mm | 100m | 271.909.336 | 162.034 | 6.209.817 | 1.681.762 |
| BB.14218 | Đường kính ống 500mm | 100m | 419.060.270 | 238.475 | 9.126.744 | 2.097.616 |
| BB.14219 | Đường kính ống 600mm | 100m | 658.125.535 | 285.245 | 11.733.825 | 2.258.584 |
| BB.14220 | Đường kính ống 700mm | 100m | 767.813.057 | 332.518 | 14.632.873 | 2.467.076 |
| BB.14221 | Đường kính ống 800mm | 100m | 877.500.680 | 410.065 | 15.327.293 | 2.733.980 |
| BB.14222 | Đường kính ống 900mm | 100m | 987.188.302 | 460.858 | 16.221.907 | 2.905.954 |
| BB.14223 | Đường kính ống 1000mm | 100m | 1.096.875.825 | 511.651 | 18.145.013 | 3.079.304 |
| BB.14224 | Đường kính ống 1200mm | 100m | 1.316.251.070 | 659.302 | 19.233.563 | 3.584.220 |
| BB.14225 | Đường kính ống 1300mm | 100m | 1.425.938.592 | 678.513 | 19.794.730 | 3.654.386 |
| BB.14226 | Đường kính ống 1400mm | 100m | 1.535.626.215 | 730.714 | 21.317.449 | 3.924.160 |
| BB.14227 | Đường kính ống 1500mm | 100m | 1.645.313.837 | 782.915 | 22.840.169 | 4.103.013 |

BB.14300	Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp  măng sông Đoạn ống dài  8m

Thành phần công việc :

Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy dũa (với ống D  100mm), ren ống, lau chùi, lắp và chỉnh ống, nối ống, lắp giá đỡ.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu chính | Vật liệu phụ | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống thép tráng kẽm bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 8m |  |  |  |  |  |
| BB.14301 | Đường kính ống 25mm | 100m | 1.774.103 | 34.287 | 1.266.407 |  |
| BB.14302 | Đường kính ống 32mm | 100m | 3.082.342 | 44.560 | 1.488.145 |  |
| BB.14303 | Đường kính ống 40mm | 100m | 3.854.460 | 61.722 | 1.711.046 |  |
| BB.14304 | Đường kính ống 50mm | 100m | 4.996.757 | 111.635 | 1.874.003 |  |
| BB.14305 | Đường kính ống 67mm | 100m | 7.073.998 | 111.635 | 2.042.780 |  |
| BB.14306 | Đường kính ống 76mm | 100m | 8.104.628 | 111.635 | 2.275.575 |  |
| BB.14307 | Đường kính ống 89mm | 100m | 8.832.924 | 114.587 | 2.397.793 |  |
| BB.14308 | Đường kính ống 100mm | 100m | 11.853.854 | 542.154 | 2.531.650 |  |
| BB.14309 | Đường kính ống 110mm | 100m | 13.134.050 | 152.787 | 2.645.138 |  |
| BB.14310 | Đường kính ống 150mm | 100m | 15.578.756 | 203.708 | 3.426.166 |  |
| BB.14311 | Đường kính ống 200mm | 100m | 20.771.708 | 254.641 | 4.583.159 |  |
| BB.14312 | Đường kính ống 250mm | 100m | 25.964.661 | 381.962 | 5.711.053 |  |

Ghi chú: Trường hợp lắp đặt ống ngoài nhà không phải lắp giá đỡ ống thì chi phí nhân công nhân với hệ số 0,8.

- Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trên bờ

- BB.15000	Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính

- BB.15100	Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính – bọc 1 lớp vải thuỷ tinh  = 3  0,5 mm - Đoạn ống dài  8 m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót và bảo ôn ống, hàn ống, lao đẩy ống, lắp đặt hoàn chỉnh

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu chính | Vật liệu phụ | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống xăng dầu tuyến chính bọc 1 lớp vải thuỷ tinh, đoạn ống dài 8m |  |  |  |  |  |
| BB.15101 | Đường kính <57mm | 100m | 4.677.804 | 702.781 | 2.757.662 | 24.476 |
| BB.15102 | Đường kính 67-89mm | 100m | 5.624.989 | 1.095.185 | 3.430.186 | 43.710 |
| BB.15103 | Đường kính 108x3.5mm | 100m | 10.524.958 | 1.329.963 | 3.753.623 | 79.139 |
| BB.15104 | Đường kính 108x4mm | 100m | 12.045.244 | 1.331.975 | 4.254.106 | 84.381 |
| BB.15105 | Đường kính 159x5mm | 100m | 22.219.367 | 1.966.648 | 4.854.685 | 2.269.415 |
| BB.15106 | Đường kính 159x6.3mm | 100m | 26.429.391 | 1.979.522 | 5.410.222 | 2.306.103 |
| BB.15107 | Đường kính 219x7mm | 100m | 42.801.503 | 2.676.370 | 6.140.927 | 3.122.367 |
| BB.15108 | Đường kính 219x9mm | 100m | 54.495.912 | 2.701.515 | 6.881.642 | 3.194.433 |
| BB.15109 | Đường kính 273x7mm | 100m | 70.147.014 | 3.405.413 | 8.177.893 | 3.219.851 |

- Ghi chú:

- - Khi lắp đặt ống ở độ dốc từ 7- 8o thì chi phí nhân công nhân hệ số 1,12

- - Khi lắp đặt ống ở độ dốc từ 9-35o thì chi phí nhân công nhân hệ số 1,14

- Khi lắp đặt ống qua địa hình bùn nước ≤ 50cm chi phí nhân công nhân hệ số 1,2; nếu bùn nước > 50 cm thì lập dự toán riêng.

- BB.15200	Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính – bọc 2 lớp vải thuỷ tinh  = 6  0,5 mm - Đoạn ống dài 8 m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn ống 2 lớp vải thuỷ tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu chính | Vật liệu phụ | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống xăng dầu tuyến chính bọc 2 lớp vải thuỷ tinh, đoạn ống dài 8m |  |  |  |  |  |
| BB.15201 | Đường kính <57mm | 100m | 4.677.804 | 1.313.914 | 2.907.806 | 25.786 |
| BB.15202 | Đường kính 67-89mm | 100m | 5.624.989 | 2.045.115 | 3.630.379 | 43.710 |
| BB.15203 | Đường kính 108x3.5mm | 100m | 10.524.958 | 2.481.286 | 4.053.913 | 79.139 |
| BB.15204 | Đường kính 108x4mm | 100m | 12.045.244 | 2.483.298 | 4.520.613 | 85.691 |
| BB.15205 | Đường kính 159x5mm | 100m | 22.219.367 | 3.658.372 | 5.164.985 | 2.269.415 |
| BB.15206 | Đường kính 159x6.3mm | 100m | 26.429.391 | 3.671.246 | 5.761.185 | 2.306.103 |
| BB.15207 | Đường kính 219x7mm | 100m | 42.801.503 | 5.002.849 | 6.516.289 | 3.122.367 |
| BB.15208 | Đường kính 219x9mm | 100m | 54.495.912 | 5.027.994 | 7.332.077 | 3.194.433 |
| BB.15209 | Đường kính 273x7mm | 100m | 70.147.014 | 6.304.788 | 8.708.405 | 3.219.851 |

- BB.15300	Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính – bọc 3 lớp vải thuỷ tinh  = 9  0,5 mm - Đoạn ống dài  8 m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn ống 3 lớp vải thuỷ tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu chính | Vật liệu phụ | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống xăng dầu tuyến chính bọc 3 lớp vải thuỷ tinh, đoạn ống dài 8m |  |  |  |  |  |
| BB.15301 | Đường kính <57mm | 100m | 4.677.804 | 1.929.395 | 2.907.806 | 24.476 |
| BB.15302 | Đường kính 67-89mm | 100m | 5.624.989 | 2.999.861 | 3.630.379 | 43.710 |
| BB.15303 | Đường kính 108x3.5mm | 100m | 10.524.958 | 3.636.998 | 4.053.913 | 79.139 |
| BB.15304 | Đường kính 108x4mm | 100m | 12.045.244 | 3.639.009 | 4.520.613 | 84.381 |
| BB.15305 | Đường kính 159x5mm | 100m | 22.219.367 | 5.354.261 | 5.167.487 | 2.269.415 |
| BB.15306 | Đường kính 159x6.3mm | 100m | 26.429.391 | 5.367.135 | 5.761.811 | 2.306.103 |
| BB.15307 | Đường kính 219x7mm | 100m | 42.801.503 | 7.334.435 | 6.518.792 | 3.122.367 |
| BB.15308 | Đường kính 219x9mm | 100m | 54.495.912 | 7.359.580 | 7.332.077 | 3.194.433 |
| BB.15309 | Đường kính 273x7mm | 100m | 70.147.014 | 9.208.399 | 8.708.405 | 3.219.851 |

- BB.16000     Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho

- BB.16100     Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho –quét 2 lớp sơn chống rỉ  1 lớp sơn lót - Đoạn ống dài 6 m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu chính | Vật liệu phụ | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống xăng dầu trong kho quét 2 lớp sơn chống rỉ 1 lớp sơn lót, đoạn ống dài 6m |  |  |  |  |  |
| BB.16101 | Đường kính <57mm | 100m | 4.691.809 | 77.284 | 2.227.150 | 19.654 |
| BB.16102 | Đường kính ống 67-89mm | 100m | 5.641.830 | 117.627 | 2.657.565 | 31.447 |
| BB.16103 | Đường kính 108x3.5mm | 100m | 10.556.470 | 148.663 | 3.143.033 | 37.998 |
| BB.16104 | Đường kính 108x4mm | 100m | 12.081.308 | 151.284 | 3.353.236 | 43.239 |
| BB.16105 | Đường kính 159x5mm | 100m | 22.285.892 | 235.846 | 3.595.345 | 693.126 |
| BB.16106 | Đường kính 159x6.3mm | 100m | 26.508.521 | 253.125 | 4.008.869 | 729.814 |
| BB.16107 | Đường kính 219x7mm | 100m | 42.929.652 | 341.893 | 4.504.347 | 997.544 |
| BB.16108 | Đường kính 219x9mm | 100m | 54.659.074 | 372.961 | 5.064.888 | 1.069.609 |
| BB.16109 | Đường kính 273x7mm | 100m | 70.357.035 | 421.487 | 5.865.661 | 1.044.714 |

- BB.16200	Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho bọc một lớp vải thuỷ tinh  = 3  0,5 mm - Đoạn ống dài 6 m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn 1 lớp vải thuỷ tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu chính | Vật liệu phụ | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống xăng dầu trong kho bọc 1 lớp vải thuỷ tinh, đoạn ống dài 6m |  |  |  |  |  |
| BB.16201 | Đường kính <57mm | 100m | 4.691.809 | 851.204 | 3.052.947 | 20.047 |
| BB.16202 | Đường kính 67-89mm | 100m | 5.641.830 | 1.329.239 | 3.753.623 | 32.076 |
| BB.16203 | Đường kính 108x3.5mm | 100m | 10.556.470 | 1.615.257 | 4.454.299 | 38.758 |
| BB.16204 | Đường kính 108x4mm | 100m | 12.081.308 | 1.617.877 | 4.744.579 | 44.104 |
| BB.16205 | Đường kính 159x5mm | 100m | 22.285.892 | 1.976.517 | 5.316.381 | 706.989 |
| BB.16206 | Đường kính 159x6.3mm | 100m | 26.508.521 | 1.993.796 | 5.928.222 | 744.410 |
| BB.16207 | Đường kính 219x7mm | 100m | 42.929.652 | 2.696.617 | 6.706.473 | 1.017.495 |
| BB.16208 | Đường kính 219x9mm | 100m | 54.659.074 | 2.727.686 | 7.547.284 | 1.091.001 |
| BB.16209 | Đường kính 273x7mm | 100m | 70.357.035 | 3.430.165 | 8.851.668 | 1.065.608 |

- BB.16300     Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho bọc hai lớp vải thuỷ tinh  = 6  0,5 mm - Đoạn ống dài  6 m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn ống 2 lớp vải thuỷ tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu chính | Vật liệu phụ | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống xăng dầu trong kho bọc 2 lớp vải thuỷ tinh, đoạn ống dài 6m |  |  |  |  |  |
| BB.16301 | Đường kính <57mm | 100m | 4.691.809 | 1.317.750 | 3.203.091 | 20.047 |
| BB.16302 | Đường kính 67-89mm | 100m | 5.641.830 | 2.052.134 | 3.973.835 | 32.076 |
| BB.16303 | Đường kính 108x3,5mm | 100m | 10.556.470 | 2.490.628 | 4.712.548 | 38.758 |
| BB.16304 | Đường kính 108x4mm | 100m | 12.081.308 | 2.493.249 | 5.027.352 | 44.104 |
| BB.16305 | Đường kính 159x5mm | 100m | 22.285.892 | 3.668.236 | 5.716.768 | 706.989 |
| BB.16306 | Đường kính 159x6.3mm | 100m | 26.508.521 | 3.685.514 | 6.376.154 | 744.410 |
| BB.16307 | Đường kính 219x7mm | 100m | 42.929.652 | 5.023.097 | 7.175.676 | 1.017.495 |
| BB.16308 | Đường kính 219x9mm | 100m | 54.659.074 | 5.054.165 | 8.075.294 | 1.091.001 |
| BB.16309 | Đường kính 273x7mm | 100m | 70.357.035 | 6.329.541 | 9.447.869 | 1.065.608 |

- BB.16400     Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho bọc ba lớp vải thuỷ tinh   = 9  0,5 mm - Đoạn ống dài  6 m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn ống 3 lớp vải thuỷ tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu chính | Vật liệu phụ | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống xăng dầu trong kho bọc 3 lớp vải thuỷ tinh, đoạn ống dài 6m |  |  |  |  |  |
| BB.16401 | Đường kính <57mm | 100m | 4.691.809 | 1.933.232 | 3.848.715 | 20.047 |
| BB.16402 | Đường kính 67-89mm | 100m | 5.641.830 | 3.006.880 | 4.769.603 | 32.076 |
| BB.16403 | Đường kính 108x3,5mm | 100m | 10.556.470 | 3.646.340 | 5.655.458 | 38.758 |
| BB.16404 | Đường kính 108x4mm | 100m | 12.081.308 | 3.648.960 | 6.032.072 | 44.104 |
| BB.16405 | Đường kính 159x5mm | 100m | 22.285.892 | 5.364.131 | 6.792.806 | 706.989 |
| BB.16406 | Đường kính 159x6.3mm | 100m | 26.508.521 | 5.381.409 | 7.574.185 | 744.410 |
| BB.16407 | Đường kính 219x7mm | 100m | 42.929.652 | 7.354.682 | 8.613.313 | 1.017.495 |
| BB.16408 | Đường kính 219x9mm | 100m | 54.659.074 | 7.385.751 | 9.690.603 | 1.091.001 |
| BB.16409 | Đường kính 273x7mm | 100m | 70.357.035 | 9.233.151 | 11.335.941 | 1.065.608 |

- BB.17000     Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu vượt  chướng ngại vật trong điều kiện bình thường

- BB.17100     Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu qua sông - hồ bọc 3 lớp vải thuỷ tinh  = 9  0,5 mm - Đoạn ống dài  6 m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm. dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn 3 lớp, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu chính | Vật liệu phụ | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống xăng dầu qua sông bọc 3 lớp vải thuỷ tinh, đoạn ống dài 6m |  |  |  |  |  |
| BB.17101 | Đường kính 108x8mm | 100m | 22.963.527 | 6.080.068 | 6.346.125 | 3.933.865 |
| BB.17102 | Đường kính 159x8mm | 100m | 34.849.337 | 8.665.990 | 7.257.004 | 4.485.770 |
| BB.17103 | Đường kính 159x12mm | 100m | 50.870.715 | 8.714.869 | 8.088.432 | 4.607.233 |
| BB.17104 | Đường kính 219x9mm | 100m | 54.495.912 | 11.673.582 | 9.150.707 | 5.564.075 |
| BB.17105 | Đường kính 219x12mm | 100m | 71.686.741 | 11.724.376 | 10.294.936 | 7.011.646 |
| BB.17106 | Đường kính 273x12mm | 100m | 90.280.810 | 14.473.379 | 12.251.825 | 7.164.688 |

- BB.17200	Lắp đặt đường ống  dẫn xăng dầu qua đường bộ, đường sắt bọc 3 lớp vải thuỷ tinh  = 9  0,5 mm –

- Đoạn ống dài 6 m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm. dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, lắp chỉnh, hàn ống, bọc bảo ôn 3 lớp, bọc gỗ, lao đẩy ống.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu chính | Vật liệu phụ | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống xăng dầu qua đường bộ, đường sắt bọc 3 lớp vải thuỷ tinh, đoạn ống dài 6m |  |  |  |  |  |
| BB.17201 | Đường kính 108x8mm | 100m | 22.963.527 | 6.080.676 | 6.511.284 | 2.449.812 |
| BB.17202 | Đường kính 159x8mm | 100m | 34.849.337 | 8.666.821 | 7.517.255 | 2.949.894 |
| BB.17203 | Đường kính 159x12mm | 100m | 50.870.715 | 8.715.700 | 8.383.091 | 3.071.357 |
| BB.17204 | Đường kính 219x9mm | 100m | 54.495.912 | 11.674.624 | 9.384.057 | 3.976.377 |
| BB.17205 | Đường kính 219x12mm | 100m | 71.686.741 | 11.725.319 | 10.555.187 | 4.101.888 |
| BB.17206 | Đường kính 273x12mm | 100m | 90.280.810 | 14.475.202 | 12.565.252 | 4.203.108 |

- BB.17300	Lắp đặt ống lồng dẫn xăng dầu bọc 1 lớp vải thuỷ tinh  = 3  0,5 mm

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vận chuyển nguyên vật liệu trong phạm vi 50m, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, hàn, lắp đặt ống vào vị trí.

Đơn vị tính: đ/10m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu chính | Vật liệu phụ | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống lồng dẫn xăng dầu bọc 1 lớp vải thuỷ tinh |  |  |  |  |  |
| BB.17301 | Đường kính 219x7mm | 10m | 4.280.150 | 215.214 | 722.572 | 1.085.854 |
| BB.17302 | Đường kính 273x8mm | 10m | 6.116.178 | 277.227 | 860.831 | 1.212.285 |
| BB.17303 | Đường kính 325x8mm | 10m | 7.309.008 | 330.754 | 1.030.995 | 1.293.938 |
| BB.17304 | Đường kính 426x10mm | 10m | 12.045.244 | 439.571 | 1.151.111 | 1.321.592 |

BB.18000	Lắp đặt ống đồng dẫn ga các loại

BB.18100	Lắp đặt ống đồng bằng phương pháp hàn

Đoạn ống dài  2 m

Thành phần công việc :

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, lắp chỉnh ống, hàn nối ống, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống đồng dẫn ga, bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 2m |  |  |  |  |  |
| BB.18101 | Đường kính 6,4mm | 100m | 339.791 | 785.684 |  | 1.125.475 |
| BB.18102 | Đường kính 9,5mm | 100m | 493.406 | 925.362 |  | 1.418.768 |
| BB.18103 | Đường kính 12,7mm | 100m | 632.983 | 974.249 |  | 1.607.232 |
| BB.18104 | Đường kính 15,9mm | 100m | 784.540 | 1.070.277 |  | 1.854.817 |
| BB.18105 | Đường kính 19,1mm | 100m | 985.632 | 1.291.432 |  | 2.277.064 |
| BB.18106 | Đường kính 22,2mm | 100m | 1.087.690 | 1.342.647 |  | 2.430.337 |
| BB.18107 | Đường kính 25,4mm | 100m | 1.240.156 | 1.383.387 |  | 2.623.543 |
| BB.18108 | Đường kính 28,6mm | 100m | 1.396.010 | 1.406.666 |  | 2.802.676 |
| BB.18109 | Đường kính 31,8mm | 100m | 1.495.324 | 1.438.676 |  | 2.934.000 |
| BB.18110 | Đường kính 34,9mm | 100m | 1.642.831 | 1.290.269 |  | 2.933.100 |
| BB.18111 | Đường kính 38,1mm | 100m | 1.904.650 | 1.328.680 |  | 3.233.330 |
| BB.18112 | Đường kính 41,3mm | 100m | 2.051.829 | 1.351.377 |  | 3.403.206 |
| BB.18113 | Đường kính 54mm | 100m | 2.666.133 | 1.482.325 |  | 4.148.458 |
| BB.18114 | Đường kính 66,7mm | 100m | 3.280.455 | 1.590.575 |  | 4.871.030 |

BB.19000	Lắp đặt ống nhựa

BB.19100	Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo

Đoạn ống dài  6 m

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo và lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh dán ống, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu chính | Vật liệu phụ | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống nhựa miệng bát, nối bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6m |  |  |  |  |  |
| BB.19101 | Đường kính 20mm | 100m | 358.081 | 1.130 | 254.911 |  |
| BB.19102 | Đường kính 25mm | 100m | 514.242 | 1.425 | 297.978 |  |
| BB.19103 | Đường kính 32mm | 100m | 661.111 | 1.663 | 358.505 |  |
| BB.19104 | Đường kính 40mm | 100m | 909.091 | 2.021 | 447.549 |  |
| BB.19105 | Đường kính 50mm | 100m | 1.083.535 | 2.617 | 559.873 |  |
| BB.19106 | Đường kính 60mm | 100m | 1.533.535 | 3.501 | 611.088 |  |
| BB.19107 | Đường kính 89mm | 100m | 2.405.859 | 3.501 | 645.425 |  |
| BB.19108 | Đường kính 100mm | 100m | 2.998.131 | 4.834 | 786.266 |  |
| BB.19109 | Đường kính 125mm | 100m | 4.572.980 | 5.206 | 854.359 |  |
| BB.19110 | Đường kính 150mm | 100m | 6.450.859 | 6.027 | 922.452 |  |
| BB.19111 | Đường kính 200mm | 100m | 11.432.525 | 8.103 | 1.161.649 |  |
| BB.19112 | Đường kính 250mm | 100m | 24.111.414 | 10.354 | 1.306.564 |  |
| BB.19113 | Đường kính 300mm | 100m | 28.933.636 | 13.232 | 1.567.877 |  |

BB.19200	Lắp đặt ống nhựa pvc miệng bát  bằng phương pháp nối gioăng Đoạn ống dài 6m

- Thành phần công việc :

Vận chuyển và rải ống, đo lấy dấu, cưa cắt ống, lau chùi, lắp chỉnh ống, nối ống, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu chính | Vật liệu phụ | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối bằng phương pháp nối gioăng, đoạn ống dài 6m |  |  |  |  |  |
| BB.19201 | Đường kính 100mm | 100m | 2.983.289 | 188.754 | 812.456 |  |
| BB.19202 | Đường kính 150mm | 100m | 6.418.924 | 322.655 | 852.613 |  |
| BB.19203 | Đường kính 200mm | 100m | 11.375.928 | 460.222 | 1.137.206 |  |
| BB.19204 | Đường kính 250mm | 100m | 23.992.050 | 670.349 | 1.421.798 |  |
| BB.19205 | Đường kính 300mm | 100m | 28.790.400 | 848.282 | 1.708.718 |  |

Ghi chú:

Trường hợp vật liệu dùng cho lắp các loại ống và phụ tùng ống như:  gioăng cao su, bu lông,  mỡ thoa... được nhập đồng bộ cùng với ống và phụ tùng thì không được tính chi phí những loại vật liệu trên.

BB.19300     Lắp đặt ống nhựa PVc nối bằng phương pháp hàn đoạn ống dài  6 m

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép, lau chùi ống, căn chỉnh ống, hàn ống, lắp giá đỡ .

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m |  |  |  |  |  |
| BB.19301 | Đường kính 20mm | 100m | 339.798 | 803.144 | 38.095 | 1.181.037 |
| BB.19302 | Đường kính 25mm | 100m | 450.000 | 872.983 | 43.174 | 1.366.157 |
| BB.19303 | Đường kính 32mm | 100m | 541.818 | 907.902 | 55.872 | 1.505.592 |
| BB.19304 | Đường kính 40mm | 100m | 789.697 | 1.013.824 | 63.491 | 1.867.012 |
| BB.19305 | Đường kính 50mm | 100m | 945.859 | 1.066.203 | 73.650 | 2.085.712 |
| BB.19306 | Đường kính 60mm | 100m | 1.267.172 | 1.155.829 | 91.427 | 2.514.428 |
| BB.19307 | Đường kính 75mm | 100m | 1.717.172 | 1.173.289 | 101.586 | 2.992.047 |
| BB.19308 | Đường kính 80mm | 100m | 2.915.556 | 1.243.127 | 114.284 | 4.272.967 |
| BB.19309 | Đường kính 100mm | 100m | 2.566.667 | 1.495.710 | 147.300 | 4.209.677 |
| BB.19310 | Đường kính 125mm | 100m | 4.741.919 | 1.571.369 | 185.394 | 6.498.682 |
| BB.19311 | Đường kính 150mm | 100m | 5.690.303 | 1.783.795 | 210.791 | 7.684.889 |
| BB.19312 | Đường kính 200mm | 100m | 10.220.404 | 1.962.465 | 246.346 | 12.429.215 |
| BB.19313 | Đường kính 250mm | 100m | 13.781.010 | 2.208.064 | 304.758 | 16.293.832 |

BB.19400	Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông đoạn  ống dài  8 m

- Thành phần công việc :

Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép, lau chùi, lắp chỉnh ống, nối ống bằng măng sông, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu chính | Vật liệu phụ | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 8m |  |  |  |  |  |
| BB.19401 | Đường kính 15mm | 100m | 277.207 | 8.308 | 581.989 |  |
| BB.19402 | Đường kính 20mm | 100m | 338.116 | 13.689 | 611.088 |  |
| BB.19403 | Đường kính 25mm | 100m | 447.772 | 16.145 | 622.728 |  |
| BB.19404 | Đường kính 32mm | 100m | 539.136 | 20.441 | 640.187 |  |
| BB.19405 | Đường kính 40mm | 100m | 785.788 | 25.705 | 803.144 |  |
| BB.19406 | Đường kính 50mm | 100m | 941.176 | 29.876 | 814.784 |  |
| BB.19407 | Đường kính 67mm | 100m | 1.260.899 | 34.185 | 873.565 |  |
| BB.19408 | Đường kính 76mm | 100m | 1.708.671 | 61.502 | 990.544 |  |
| BB.19409 | Đường kính 89mm | 100m | 2.901.122 | 79.874 | 1.160.485 |  |
| BB.19410 | Đường kính 100mm | 100m | 2.553.960 | 169.528 | 1.238.472 |  |
| BB.19411 | Đường kính 110mm | 100m | 4.718.444 | 195.367 | 1.362.435 |  |
| BB.19412 | Đường kính 150mm | 100m | 5.662.133 | 324.319 | 1.672.053 |  |
| BB.19413 | Đường kính 200mm | 100m | 10.169.808 | 644.619 | 2.229.598 |  |
| BB.19414 | Đường kính 250mm | 100m | 13.712.787 | 799.410 | 2.787.143 |  |

Ghi chú:

Trường hợp vật liệu dùng cho lắp các loại ống và phụ tùng ống như:  gioăng cao su, bu lông,  mỡ thoa... được nhập đồng bộ cùng với ống và phụ tùng thì không được tính chi phí những loại vật liệu trên.

BB.19500	Lắp đặt ống nhựa gân xoắn  HDPE 1 lớp có đầu nối gai đoạn ống dàI  5 m

Thành phần công việc:

Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi ống, căn chỉnh ống, nối ống bằng ống nối.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu chính | Vật liệu phụ | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp có đầu nối gai, đoạn ống dài 5m |  |  |  |  |  |
| BB.19501 | Đường kính 100mm | 100m | 3.518.857 | 241.913 | 87.298 |  |
| BB.19502 | Đường kính 150mm | 100m | 5.651.479 | 443.504 | 94.864 |  |
| BB.19503 | Đường kính 200mm | 100m | 9.596.800 | 645.096 | 110.578 |  |
| BB.19504 | Đường kính 250mm | 100m | 14.715.073 | 846.687 | 145.497 |  |
| BB.19505 | Đường kính 300mm | 100m | 21.965.969 | 1.007.956 | 217.082 |  |
| BB.19506 | Đường kính 350mm | 100m | 24.525.156 | 1.209.547 | 253.165 |  |
| BB.19507 | Đường kính 400mm | 100m | 26.657.778 | 1.411.138 | 318.348 |  |
| BB.19508 | Đường kính 500mm | 100m | 33.322.197 | 1.612.729 | 442.311 |  |
| BB.19509 | Đường kính 600mm | 100m | 39.986.717 | 1.814.320 | 570.349 |  |
| BB.19510 | Đường kính 700mm | 100m | 46.651.137 | 2.419.094 | 698.386 |  |
| BB.19511 | Đường kính 800mm | 100m | 53.315.556 | 2.721.490 | 840.391 |  |
| BB.19512 | Đường kính 1000mm | 100m | 66.644.495 | 4.031.823 | 1.120.910 |  |

Ghi chú: Trong trường hợp lắp ống nhựa gân xoắn 2 lớp có đầu nối gai, chi phí nhân công được nhân hệ số k=1,1

BB.19600	Lắp đặt ống nhựa gân xoắn  HDPE 2 lớp nối màng keo

Đoạn  ống dài  5 m

Thành phần công việc:

Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, căn chỉnh ống, cố định ống, nối ống.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu chính | Vật liệu phụ | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối màng keo, đoạn ống dài 5m |  |  |  |  |  |
| BB.19601 | Đường kính 100mm | 100m | 4.222.628 | 185.409 | 100.684 |  |
| BB.19602 | Đường kính 150mm | 100m | 6.781.715 | 271.306 | 108.832 |  |
| BB.19603 | Đường kính 200mm | 100m | 11.516.140 | 338.137 | 127.455 |  |
| BB.19604 | Đường kính 250mm | 100m | 17.658.108 | 468.175 | 167.613 |  |
| BB.19605 | Đường kính 300mm | 100m | 26.359.163 | 640.108 | 249.673 |  |
| BB.19606 | Đường kính 350mm | 100m | 30.709.740 | 739.216 | 291.576 |  |
| BB.19607 | Đường kính 400mm | 100m | 31.989.334 | 787.212 | 366.071 |  |
| BB.19608 | Đường kính 500mm | 100m | 39.986.717 | 1.182.826 | 508.658 |  |
| BB.19609 | Đường kính 600mm | 100m | 47.984.000 | 1.446.439 | 712.936 |  |
| BB.19610 | Đường kính 700mm | 100m | 55.981.384 | 1.753.114 | 803.144 |  |
| BB.19611 | Đường kính 800mm | 100m | 63.978.667 | 2.055.669 | 918.960 |  |
| BB.19612 | Đường kính 1000mm | 100m | 79.973.334 | 2.812.658 | 1.289.105 |  |

BB.20100	Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông

Đoạn ống dài 100 m

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống và măng sông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 100m |  |  |  |  |  |
| BB.20101 | Đường kính 12mm | 100m | 851.226 | 38.162 |  | 889.388 |
| BB.20102 | Đường kính 16mm | 100m | 1.244.790 | 39.413 |  | 1.284.203 |

BB.20200	Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông

Đoạn ống dài  50 m

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 50m |  |  |  |  |  |
| BB.20201 | Đường kính 20mm | 100m | 1.566.681 | 81.328 |  | 1.648.009 |

BB.20300	Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông

Đoạn ống dài  6 m

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu,  cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 6m |  |  |  |  |  |
| BB.20301 | Đường kính 26mm | 100m | 2.582.095 | 625.604 |  | 3.207.699 |
| BB.20302 | Đường kính 32mm | 100m | 3.525.835 | 688.164 |  | 4.213.999 |

- BB.21000	Gia công, lắp đặt đường ống thông gió

- QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

Đơn giá công tác gia công và lắp đặt hệ thống thông gió, phụ tùng ống thông gió bao gồm:

Chi phí vật liệu bao gồm chi phí các vật liệu cần thiết kể cả hao hụt trong gia công để hoàn thành một đơn vị sản phẩm (1m ống, 1cái phụ tùng) của hệ đường ống thông gió, chi phí đinh tán nhôm cho công tác gia công ống và chi phí bulông mạ phục vụ cho quá trình lắp đặt được tính bình quân, nếu trong thực tế có yêu cầu đặc biệt khác thì điều chỉnh lại cho phù hợp.

Đơn giá gia công côn được tính bình quân cho hai đầu ống.

Chi phí nhân công, máy thi công gia công và lắp đặt đã tính đủ các chi phí cần thiết theo yêu cầu kỹ thuật để hoàn thành sản phẩm. Điều kiện lắp đặt của hệ thống thông gió được qui định lắp ở độ cao  4m trong điều kiện phức tạp trên trần, trong tầng hầm kỹ thuật v.v…. Nếu lắp đặt ống ở độ cao > 4m thì chi phí vận chuyển vật tư trong nhà được cộng thêm đơn giá bốc xếp và vận chuyển vật liệu lên cao tuỳ theo biện pháp vận chuyển của mã AL.70000 trong tập đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thanh Hoá - phần xây dựng để lập dự toán. Chiều cao ghi trong các công tác lắp đặt này là độ cao tính từ cốt ± 0.00 theo thiết kế của công trình.

Công tác gia công ống thông gió và phụ tùng ống thông gió được thực hiện theo phương pháp gia công bằng máy ghép mí 1,1 Kw. Trường hợp gia công bằng thủ công thì chi phí nhân công và máy được điều chỉnh như sau: chi phí nhân công nhân với hệ số 1,2; bỏ chí phí máy ghép mí 1,1Kw.

BB.21100     Gia công và  lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công ống, hàn ống, theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối ống.

Đơn vị tính: đ/1m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn |  |  |  |  |  |
| BB.21101 | Chu vi ống d=0,8m | m | 83.596 | 63.812 | 737 | 148.145 |
| BB.21102 | Chu vi ống d=1,2m | m | 131.878 | 93.841 | 1.775 | 227.494 |
| BB.21103 | Chu vi ống d=1,6m | m | 181.657 | 127.623 | 2.455 | 311.735 |
| BB.21104 | Chu vi ống d=2,0m | m | 238.905 | 157.652 | 3.002 | 399.559 |
| BB.21105 | Chu vi ống d=2,4m | m | 298.474 | 188.307 | 3.616 | 490.397 |
| BB.21106 | Chu vi ống d=2,8m | m | 340.129 | 218.336 | 4.092 | 562.557 |
| BB.21107 | Chu vi ống d=3,2m | m | 384.816 | 248.365 | 4.705 | 637.886 |
| BB.21108 | Chu vi ống d=3,6m | m | 442.987 | 282.147 | 5.319 | 730.453 |
| BB.21109 | Chu vi ống d=4,0m | m | 497.020 | 315.930 | 5.933 | 818.883 |
| BB.21110 | Chu vi ống d=4,4m | m | 542.532 | 345.959 | 6.547 | 895.038 |

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.21111 | Chu vi ống d=4,8m | m | 764.120 | 375.988 | 7.094 | 1.147.202 |
| BB.21112 | Chu vi ống d=5,6m | m | 946.844 | 436.046 | 8.183 | 1.391.073 |
| BB.21113 | Chu vi ống d=6,4m | m | 1.145.513 | 496.104 | 9.411 | 1.651.028 |
| BB.21114 | Chu vi ống d=7,2m | m | 1.365.476 | 556.162 | 10.572 | 1.932.210 |
| BB.21115 | Chu vi ống d=8,0m | m | 1.601.989 | 616.845 | 11.661 | 2.230.495 |

### BB.21200     Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công ống, hàn ống theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối ống.

Đơn vị tính: đ/1m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn |  |  |  |  |  |
| BB.21201 | Đường kính 109mm | m | 33.590 | 22.522 | 409 | 56.521 |
| BB.21202 | Đường kính 137mm | m | 42.035 | 28.778 | 547 | 71.360 |
| BB.21203 | Đường kính 164mm | m | 51.972 | 34.408 | 614 | 86.994 |
| BB.21204 | Đường kính 191mm | m | 61.053 | 40.039 | 752 | 101.844 |
| BB.21205 | Đường kính 219mm | m | 73.159 | 45.669 | 818 | 119.646 |
| BB.21206 | Đường kính 246mm | m | 83.068 | 51.300 | 956 | 135.324 |
| BB.21207 | Đường kính 273mm | m | 95.588 | 56.930 | 1.023 | 153.541 |
| BB.21208 | Đường kính 301mm | m | 107.757 | 62.560 | 1.228 | 171.545 |
| BB.21209 | Đường kính 328mm | m | 119.320 | 68.191 | 1.365 | 188.876 |
| BB.21210 | Đường kính 383mm | m | 146.301 | 79.452 | 1.570 | 227.323 |
| BB.21211 | Đường kính 437mm | m | 175.981 | 90.713 | 1.775 | 268.469 |
| BB.21212 | Đường kính 492mm | m | 208.117 | 102.599 | 1.979 | 312.695 |

BB.21300	Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công ống theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt, nối ống

Đơn vị tính: đ/1m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí, dán keo |  |  |  |  |  |
| BB.21301 | Chu vi ống d=0,8m | m | 88.310 | 51.300 | 1.023 | 140.633 |
| BB.21302 | Chu vi ống d=1,2m | m | 135.467 | 75.072 | 2.046 | 212.585 |
| BB.21303 | Chu vi ống d=1,6m | m | 191.256 | 101.973 | 2.046 | 295.275 |
| BB.21304 | Chu vi ống d=2,0m | m | 246.082 | 126.372 | 3.069 | 375.523 |
| BB.21305 | Chu vi ống d=2,4m | m | 305.651 | 150.145 | 3.069 | 458.865 |
| BB.21306 | Chu vi ống d=2,8m | m | 373.543 | 174.543 | 4.092 | 552.178 |
| BB.21307 | Chu vi ống d=3,2m | m | 441.421 | 198.942 | 5.115 | 645.478 |
| BB.21308 | Chu vi ống d=3,6m | m | 522.674 | 225.843 | 5.115 | 753.632 |
| BB.21309 | Chu vi ống d=4,0m | m | 608.065 | 252.744 | 6.138 | 866.947 |
| BB.21310 | Chu vi ống d=4,4m | m | 688.961 | 276.517 | 6.138 | 971.616 |
| BB.21311 | Chu vi ống d=4,8m | m | 778.695 | 300.915 | 7.160 | 1.086.770 |
| BB.21312 | Chu vi ống d=5,6m | m | 961.419 | 349.087 | 8.183 | 1.318.689 |
| BB.21313 | Chu vi ống d=6,4m | m | 1.160.088 | 396.633 | 9.206 | 1.565.927 |
| BB.21314 | Chu vi ống d=7,2m | m | 1.380.051 | 444.804 | 10.229 | 1.835.084 |
| BB.21315 | Chu vi ống d=8,0m | m | 1.616.564 | 493.601 | 11.252 | 2.121.417 |

BB.21400	Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công ống theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt, nối ống.

Đơn vị tính: đ/1m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo |  |  |  |  |  |
| BB.21401 | Đường kính 109mm | m | 37.223 | 18.143 | 409 | 55.775 |
| BB.21402 | Đường kính 137mm | m | 47.736 | 23.147 | 547 | 71.430 |
| BB.21403 | Đường kính 164mm | m | 54.777 | 27.527 | 614 | 82.918 |
| BB.21404 | Đường kính 191mm | m | 64.686 | 31.906 | 752 | 97.344 |
| BB.21405 | Đường kính 219mm | m | 76.792 | 36.285 | 818 | 113.895 |
| BB.21406 | Đường kính 246mm | m | 86.701 | 41.040 | 1.023 | 128.764 |
| BB.21407 | Đường kính 273mm | m | 98.807 | 45.544 | 1.023 | 145.374 |
| BB.21408 | Đường kính 301mm | m | 109.321 | 50.048 | 1.023 | 160.392 |
| BB.21409 | Đường kính 328mm | m | 123.367 | 54.553 | 1.023 | 178.943 |
| BB.21410 | Đường kính 383mm | m | 149.519 | 63.561 | 1.023 | 214.103 |
| BB.21411 | Đường kính 437mm | m | 184.487 | 72.570 | 2.046 | 259.103 |
| BB.21412 | Đường kính 492mm | m | 214.777 | 82.079 | 2.046 | 298.902 |

LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG

QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

Đơn giá cho công tác lắp đặt phụ tùng đường ống (như côn, cút, van...) được tính cho từng cách lắp đặt phù hợp với phương pháp lắp đặt của mỗi loại ống.

Đơn giá cho công tác lắp đặt vòi, bịt đầu ống thì chi phí vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được tính bằng hệ số  0,5 lần chi phí vật liệu phụ, nhân công, máy thi công của đơn giá lắp đặt cút có đường kính tương ứng.

Đơn giá cho công tác lắp đặt tê thì chi phí vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được tính bằng hệ số 1,5 lần chi phí vật liệu phụ, nhân công, máy thi công của đơn giá lắp đặt cút có đường kính tương ứng.

Đơn giá lắp đặt chữ thập thì chi phí vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được tính bằng hệ số 2 lần chi phí vật liệu phụ, nhân công, máy thi công của đơn giá lắp đặt cút có đường kính tương ứng.

Khi lắp đặt các loại phụ tùng có đường kính khác với kích thước quy định trong bảng đơn giá này thì lấy chi phí vật liệu phụ dùng để lắp đặt, chi phí nhân công và máy thi công của phụ tùng cần lắp có đường kính tương ứng để tính nội suy.

Đơn giá lắp đặt van trong bảng chưa tính chi phí rà van, khi lắp đặt nếu có công tác này thì được tính riêng.

BB.22000	Lắp Đặt phụ tùng ống bê tông

BB.22100	Lắp đặt côn bê tông nối Bằng phương pháp gioăng cao su

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi ống và phụ tùng, lắp chỉnh gioăng, nối ống với phụ tùng.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt côn bê tông nối bằng phương pháp gioăng cao su |  |  |  |  |  |
| BB.22101 | Đường kính 400mm | cái | 285.001 | 20.370 | 23.762 | 329.133 |
| BB.22102 | Đường kính 500mm | cái | 355.985 | 25.026 | 23.762 | 404.773 |
| BB.22103 | Đường kính 600mm | cái | 427.119 | 32.531 | 29.702 | 489.352 |
| BB.22104 | Đường kính 700mm | cái | 498.254 | 39.413 | 29.702 | 567.369 |
| BB.22105 | Đường kính 800mm | cái | 569.385 | 45.043 | 29.702 | 644.130 |
| BB.22106 | Đường kính 900mm | cái | 685.504 | 54.428 | 29.702 | 769.634 |
| BB.22107 | Đường kính 1000mm | cái | 801.623 | 62.560 | 29.702 | 893.885 |
| BB.22108 | Đường kính 1200mm | cái | 960.930 | 83.831 | 34.455 | 1.079.216 |
| BB.22109 | Đường kính 1400mm | cái | 1.122.145 | 103.850 | 34.455 | 1.260.450 |
| BB.22110 | Đường kính 1500mm | cái | 1.202.276 | 111.357 | 34.455 | 1.348.088 |
| BB.22111 | Đường kính 1600mm | cái | 1.282.406 | 131.377 | 34.455 | 1.448.238 |
| BB.22112 | Đường kính 1800mm | cái | 1.442.349 | 143.889 | 34.455 | 1.620.693 |
| BB.22113 | Đường kính 2000mm | cái | 1.603.564 | 163.908 | 34.455 | 1.801.927 |

BB.22100	Lắp đặt cút bê tông nối Bằng phương pháp gioăng cao su

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi ống và phụ tùng, lắp chỉnh gioăng, nối ống với phụ tùng.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt cút bê tông nối bằng phương pháp gioăng cao su |  |  |  |  |  |
| BB.22121 | Đường kính 400mm | cái | 286.571 | 20.370 | 23.762 | 330.703 |
| BB.22122 | Đường kính 500mm | cái | 355.985 | 25.026 | 23.762 | 404.773 |
| BB.22123 | Đường kính 600mm | cái | 428.413 | 32.531 | 29.702 | 490.646 |
| BB.22124 | Đường kính 700mm | cái | 498.254 | 39.413 | 29.702 | 567.369 |
| BB.22125 | Đường kính 800mm | cái | 571.466 | 45.043 | 29.702 | 646.211 |
| BB.22126 | Đường kính 900mm | cái | 685.504 | 54.428 | 29.702 | 769.634 |
| BB.22127 | Đường kính 1000mm | cái | 807.906 | 62.560 | 29.702 | 900.168 |
| BB.22128 | Đường kính 1200mm | cái | 964.861 | 83.831 | 34.455 | 1.083.147 |
| BB.22129 | Đường kính 1400mm | cái | 1.122.145 | 103.850 | 34.455 | 1.260.450 |
| BB.22130 | Đường kính 1500mm | cái | 1.202.276 | 111.357 | 34.455 | 1.348.088 |
| BB.22131 | Đường kính 1600mm | cái | 1.282.406 | 131.377 | 34.455 | 1.448.238 |
| BB.22132 | Đường kính 1800mm | cái | 1.456.204 | 143.889 | 34.455 | 1.634.548 |
| BB.22133 | Đường kính 2000mm | cái | 1.606.578 | 163.908 | 34.455 | 1.804.941 |

BB.22200	Lắp đặt cút sành nối bằng phương pháp xảm

Thành phần công việc:

Vận chuyển cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh ống, trộn vữa xảm mối nối.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt cút sành nối bằng phương pháp xảm |  |  |  |  |  |
| BB.22201 | Đường kính 50mm | cái | 5.912 | 7.566 |  | 13.478 |
| BB.22202 | Đường kính 75mm | cái | 8.336 | 8.730 |  | 17.066 |
| BB.22203 | Đường kính 100mm | cái | 10.532 | 10.476 |  | 21.008 |
| BB.22204 | Đường kính 150mm | cái | 12.426 | 12.222 |  | 24.648 |
| BB.22205 | Đường kính 200mm | cái | 16.214 | 13.386 |  | 29.600 |

BB.23000	Lắp Đặt phụ tùng ống GANG

BB.23100	Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp xảm

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến ví trí lắp đặt, chùi ống và phụ tùng, tẩy ba via, lắp chỉnh và xảm mối nối.

Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp xảm

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp xảm |  |  |  |  |  |
| BB.23101 | Đường kính 50mm | cái | 45.379 | 13.968 |  | 59.347 |
| BB.23102 | Đường kính 75mm | cái | 63.409 | 18.042 |  | 81.451 |
| BB.23103 | Đường kính 100mm | cái | 106.050 | 23.280 |  | 129.330 |
| BB.23104 | Đường kính 150mm | cái | 167.195 | 29.099 |  | 196.294 |
| BB.23105 | Đường kính 200mm | cái | 207.286 | 37.247 |  | 244.533 |
| BB.23106 | Đường kính 250mm | cái | 300.904 | 47.141 |  | 348.045 |
| BB.23107 | Đường kính 300mm | cái | 387.198 | 55.871 | 20.367 | 463.436 |
| BB.23108 | Đường kính 350mm | cái | 445.332 | 66.347 | 20.367 | 532.046 |
| BB.23109 | Đường kính 400mm | cái | 493.701 | 73.913 | 20.367 | 587.981 |
| BB.23110 | Đường kính 500mm | cái | 560.131 | 87.880 | 22.630 | 670.641 |
| BB.23111 | Đường kính 600mm | cái | 659.955 | 107.604 | 24.893 | 792.452 |
| BB.23112 | Đường kính 700mm | cái | 758.499 | 123.244 | 24.893 | 906.636 |
| BB.23113 | Đường kính 800mm | cái | 836.126 | 138.258 | 24.893 | 999.277 |
| BB.23114 | Đường kính 900mm | cái | 939.324 | 155.150 | 28.288 | 1.122.762 |
| BB.23115 | Đường kính 1000mm | cái | 1.080.288 | 172.041 | 28.288 | 1.280.617 |
| BB.23116 | Đường kính 1100mm | cái | 1.194.949 | 179.548 | 28.288 | 1.402.785 |
| BB.23117 | Đường kính 1200mm | cái | 1.310.539 | 195.814 | 33.946 | 1.540.299 |
| BB.23118 | Đường kính 1400mm | cái | 1.491.892 | 228.345 | 33.946 | 1.754.183 |
| BB.23119 | Đường kính 1500mm | cái | 1.611.419 | 244.611 | 33.946 | 1.889.976 |
| BB.23120 | Đường kính 1600mm | cái | 1.728.064 | 250.242 | 33.946 | 2.012.252 |
| BB.23121 | Đường kính 1800mm | cái | 1.868.452 | 280.896 | 33.946 | 2.183.294 |
| BB.23122 | Đường kính 2000mm | cái | 2.146.685 | 312.802 | 33.946 | 2.493.433 |
| BB.23123 | Đường kính 2200mm | cái | 2.276.637 | 344.082 | 33.946 | 2.654.665 |
| BB.23124 | Đường kính 2400mm | cái | 2.512.371 | 374.737 | 33.946 | 2.921.054 |
| BB.23125 | Đường kính 2500mm | cái | 2.736.591 | 390.377 | 33.946 | 3.160.914 |

Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp xảm

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp xảm |  |  |  |  |  |
| BB.23131 | Đường kính 50mm | cái | 45.379 | 13.968 |  | 59.347 |
| BB.23132 | Đường kính 75mm | cái | 63.409 | 18.042 |  | 81.451 |
| BB.23133 | Đường kính 100mm | cái | 106.050 | 23.280 |  | 129.330 |
| BB.23134 | Đường kính 150mm | cái | 167.195 | 29.099 |  | 196.294 |
| BB.23135 | Đường kính 200mm | cái | 207.286 | 37.247 |  | 244.533 |
| BB.23136 | Đường kính 250mm | cái | 300.904 | 47.141 |  | 348.045 |
| BB.23137 | Đường kính 300mm | cái | 387.198 | 55.871 | 20.367 | 463.436 |
| BB.23138 | Đường kính 350mm | cái | 445.332 | 66.347 | 20.367 | 532.046 |
| BB.23139 | Đường kính 400mm | cái | 493.701 | 73.913 | 20.367 | 587.981 |
| BB.23140 | Đường kính 500mm | cái | 560.131 | 87.880 | 22.630 | 670.641 |
| BB.23141 | Đường kính 600mm | cái | 659.955 | 107.604 | 24.893 | 792.452 |
| BB.23142 | Đường kính 700mm | cái | 758.499 | 123.244 | 24.893 | 906.636 |
| BB.23143 | Đường kính 800mm | cái | 836.126 | 138.258 | 24.893 | 999.277 |
| BB.23144 | Đường kính 900mm | cái | 939.324 | 155.150 | 28.288 | 1.122.762 |
| BB.23145 | Đường kính 1000mm | cái | 1.080.288 | 172.041 | 28.288 | 1.280.617 |
| BB.23146 | Đường kính 1100mm | cái | 1.194.949 | 179.548 | 28.288 | 1.402.785 |
| BB.23147 | Đường kính 1200mm | cái | 1.310.539 | 195.814 | 33.946 | 1.540.299 |
| BB.23148 | Đường kính 1400mm | cái | 1.491.892 | 228.345 | 33.946 | 1.754.183 |
| BB.23149 | Đường kính 1500mm | cái | 1.611.419 | 244.611 | 33.946 | 1.889.976 |
| BB.23150 | Đường kính 1600mm | cái | 1.728.064 | 250.242 | 33.946 | 2.012.252 |
| BB.23151 | Đường kính 1800mm | cái | 1.868.452 | 280.896 | 33.946 | 2.183.294 |
| BB.23152 | Đường kính 2000mm | cái | 2.146.685 | 312.802 | 33.946 | 2.493.433 |
| BB.23153 | Đường kính 2200mm | cái | 2.276.637 | 344.082 | 33.946 | 2.654.665 |
| BB.23154 | Đường kính 2400mm | cái | 2.512.371 | 374.737 | 33.946 | 2.921.054 |
| BB.23155 | Đường kính 2500mm | cái | 2.736.591 | 390.377 | 33.946 | 3.160.914 |

BB.23200	Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp gioăng cao su

Thành phần công việc

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi ống và phụ tùng, lắp gioăng và chỉnh.

Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp gioăng cao su

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp gioăng cao su |  |  |  |  |  |
| BB.23201 | Đường kính 50mm | cái | 53.147 | 14.550 |  | 67.697 |
| BB.23202 | Đường kính 75mm | cái | 75.437 | 19.206 |  | 94.643 |
| BB.23203 | Đường kính 100mm | cái | 122.091 | 24.444 |  | 146.535 |
| BB.23204 | Đường kính 150mm | cái | 196.976 | 30.263 |  | 227.239 |
| BB.23205 | Đường kính 200mm | cái | 249.677 | 38.993 |  | 288.670 |
| BB.23206 | Đường kính 250mm | cái | 364.456 | 49.469 |  | 413.925 |
| BB.23207 | Đường kính 300mm | cái | 457.523 | 58.781 | 20.367 | 536.671 |
| BB.23208 | Đường kính 350mm | cái | 565.856 | 69.839 | 20.367 | 656.062 |
| BB.23209 | Đường kính 400mm | cái | 681.113 | 77.986 | 20.367 | 779.466 |
| BB.23210 | Đường kính 500mm | cái | 789.918 | 92.536 | 22.630 | 905.084 |
| BB.23211 | Đường kính 600mm | cái | 930.768 | 113.234 | 24.893 | 1.068.895 |
| BB.23212 | Đường kính 700mm | cái | 1.071.458 | 129.500 | 24.893 | 1.225.851 |
| BB.23213 | Đường kính 800mm | cái | 1.191.244 | 145.766 | 24.893 | 1.361.903 |
| BB.23214 | Đường kính 900mm | cái | 1.332.093 | 163.283 | 28.288 | 1.523.664 |
| BB.23215 | Đường kính 1000mm | cái | 1.515.542 | 180.799 | 28.288 | 1.724.629 |
| BB.23216 | Đường kính 1100mm | cái | 1.677.673 | 188.932 | 28.288 | 1.894.893 |
| BB.23217 | Đường kính 1200mm | cái | 1.838.725 | 205.824 | 30.551 | 2.075.100 |
| BB.23218 | Đường kính 1400mm | cái | 2.111.561 | 240.232 | 30.551 | 2.382.344 |
| BB.23219 | Đường kính 1500mm | cái | 2.273.630 | 257.749 | 30.551 | 2.561.930 |
| BB.23220 | Đường kính 1600mm | cái | 2.435.858 | 263.379 | 30.551 | 2.729.788 |
| BB.23221 | Đường kính 1800mm | cái | 2.664.664 | 295.911 | 30.551 | 2.991.126 |
| BB.23222 | Đường kính 2000mm | cái | 3.031.559 | 329.068 | 30.551 | 3.391.178 |
| BB.23223 | Đường kính 2200mm | cái | 3.122.069 | 362.225 | 30.551 | 3.514.845 |
| BB.23224 | Đường kính 2400mm | cái | 3.461.320 | 394.756 | 30.551 | 3.886.627 |
| BB.23225 | Đường kính 2500mm | cái | 3.786.572 | 411.022 | 30.551 | 4.228.145 |

Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp gioăng cao su

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp gioăng cao su |  |  |  |  |  |
| BB.23231 | Đường kính 50mm | cái | 53.147 | 14.550 |  | 67.697 |
| BB.23232 | Đường kính 75mm | cái | 75.437 | 19.206 |  | 94.643 |
| BB.23233 | Đường kính 100mm | cái | 122.091 | 24.444 |  | 146.535 |
| BB.23234 | Đường kính 150mm | cái | 196.976 | 30.263 |  | 227.239 |
| BB.23235 | Đường kính 200mm | cái | 249.677 | 38.993 |  | 288.670 |
| BB.23236 | Đường kính 250mm | cái | 364.456 | 49.469 |  | 413.925 |
| BB.23237 | Đường kính 300mm | cái | 457.523 | 58.781 | 20.367 | 536.671 |
| BB.23238 | Đường kính 350mm | cái | 565.856 | 69.839 | 20.367 | 656.062 |
| BB.23239 | Đường kính 400mm | cái | 681.113 | 77.986 | 20.367 | 779.466 |
| BB.23240 | Đường kính 500mm | cái | 789.918 | 92.536 | 22.630 | 905.084 |
| BB.23241 | Đường kính 600mm | cái | 930.768 | 113.234 | 24.893 | 1.068.895 |
| BB.23242 | Đường kính 700mm | cái | 1.071.458 | 129.500 | 24.893 | 1.225.851 |
| BB.23243 | Đường kính 800mm | cái | 1.191.244 | 145.766 | 24.893 | 1.361.903 |
| BB.23244 | Đường kính 900mm | cái | 1.332.093 | 163.283 | 28.288 | 1.523.664 |
| BB.23245 | Đường kính 1000mm | cái | 1.515.542 | 180.799 | 28.288 | 1.724.629 |
| BB.23246 | Đường kính 1100mm | cái | 1.677.673 | 188.932 | 28.288 | 1.894.893 |
| BB.23247 | Đường kính 1200mm | cái | 1.838.725 | 205.824 | 30.551 | 2.075.100 |
| BB.23248 | Đường kính 1400mm | cái | 2.111.561 | 240.232 | 30.551 | 2.382.344 |
| BB.23249 | Đường kính 1500mm | cái | 2.273.630 | 257.749 | 30.551 | 2.561.930 |
| BB.23250 | Đường kính 1600mm | cái | 2.435.858 | 263.379 | 30.551 | 2.729.788 |
| BB.23251 | Đường kính 1800mm | cái | 2.664.664 | 295.911 | 30.551 | 2.991.126 |
| BB.23252 | Đường kính 2000mm | cái | 3.031.559 | 329.068 | 30.551 | 3.391.178 |
| BB.23253 | Đường kính 2200mm | cái | 3.122.069 | 362.225 | 30.551 | 3.514.845 |
| BB.23254 | Đường kính 2400mm | cái | 3.461.320 | 394.756 | 30.551 | 3.886.627 |
| BB.23255 | Đường kính 2500mm | cái | 3.786.572 | 411.022 | 30.551 | 4.228.145 |

BB.23300     Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp mặt bích

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m,  đo lấy dấu, khoét lòng mo đào hố xảm, chèn cát, lau chùi, tẩy mép, sơn, lắp, chỉnh, hàn mặt bích bắt bu lông.

Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp mặt bích

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp mặt bích |  |  |  |  |  |
| BB.23301 | Đường kính 50mm | cái | 70.510 | 13.386 |  | 83.896 |
| BB.23302 | Đường kính 75mm | cái | 115.556 | 17.460 |  | 133.016 |
| BB.23303 | Đường kính 100mm | cái | 161.070 | 22.116 |  | 183.186 |
| BB.23304 | Đường kính 150mm | cái | 227.692 | 27.353 |  | 255.045 |
| BB.23305 | Đường kính 200mm | cái | 273.096 | 34.919 |  | 308.015 |
| BB.23306 | Đường kính 250mm | cái | 488.854 | 44.813 |  | 533.667 |
| BB.23307 | Đường kính 300mm | cái | 567.258 | 52.961 | 20.367 | 640.586 |
| BB.23308 | Đường kính 350mm | cái | 679.501 | 62.855 | 20.367 | 762.723 |
| BB.23309 | Đường kính 400mm | cái | 726.075 | 70.421 | 20.367 | 816.863 |
| BB.23310 | Đường kính 500mm | cái | 834.185 | 83.224 | 22.630 | 940.039 |
| BB.23311 | Đường kính 600mm | cái | 1.008.088 | 101.973 | 22.630 | 1.132.691 |
| BB.23312 | Đường kính 700mm | cái | 1.165.005 | 116.362 | 23.762 | 1.305.129 |
| BB.23313 | Đường kính 800mm | cái | 1.228.665 | 131.377 | 23.762 | 1.383.804 |
| BB.23314 | Đường kính 900mm | cái | 1.393.850 | 147.017 | 23.762 | 1.564.629 |
| BB.23315 | Đường kính 1000mm | cái | 1.529.439 | 162.657 | 23.762 | 1.715.858 |
| BB.23316 | Đường kính 1100mm | cái | 1.919.576 | 170.164 | 26.025 | 2.115.765 |
| BB.23317 | Đường kính 1200mm | cái | 2.033.945 | 185.179 | 26.025 | 2.245.149 |
| BB.23318 | Đường kính 1400mm | cái | 2.307.134 | 216.459 | 26.025 | 2.549.618 |
| BB.23319 | Đường kính 1500mm | cái | 2.425.637 | 232.099 | 26.025 | 2.683.761 |
| BB.23320 | Đường kính 1600mm | cái | 2.722.397 | 237.104 | 26.025 | 2.985.526 |
| BB.23321 | Đường kính 1800mm | cái | 2.957.501 | 266.507 | 26.025 | 3.250.033 |
| BB.23322 | Đường kính 2000mm | cái | 3.334.670 | 295.911 | 26.025 | 3.656.606 |
| BB.23323 | Đường kính 2200mm | cái | 3.563.299 | 325.940 | 26.025 | 3.915.264 |
| BB.23324 | Đường kính 2400mm | cái | 3.898.028 | 355.343 | 26.025 | 4.279.396 |
| BB.23325 | Đường kính 2500mm | cái | 4.224.489 | 369.732 | 26.025 | 4.620.246 |

Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp mặt bích

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp mặt bích |  |  |  |  |  |
| BB.23331 | Đường kính 50mm | cái | 70.510 | 13.386 |  | 83.896 |
| BB.23332 | Đường kính 75mm | cái | 115.556 | 17.460 |  | 133.016 |
| BB.23333 | Đường kính 100mm | cái | 161.070 | 22.116 |  | 183.186 |
| BB.23334 | Đường kính 150mm | cái | 227.692 | 27.353 |  | 255.045 |
| BB.23335 | Đường kính 200mm | cái | 273.096 | 34.919 |  | 308.015 |
| BB.23336 | Đường kính 250mm | cái | 488.854 | 44.813 |  | 533.667 |
| BB.23337 | Đường kính 300mm | cái | 567.258 | 52.961 | 20.367 | 640.586 |
| BB.23338 | Đường kính 350mm | cái | 679.501 | 62.855 | 20.367 | 762.723 |
| BB.23339 | Đường kính 400mm | cái | 726.075 | 70.421 | 20.367 | 816.863 |
| BB.23340 | Đường kính 500mm | cái | 834.185 | 83.224 | 22.630 | 940.039 |
| BB.23341 | Đường kính 600mm | cái | 1.008.088 | 101.973 | 22.630 | 1.132.691 |
| BB.23342 | Đường kính 700mm | cái | 1.165.005 | 116.362 | 23.762 | 1.305.129 |
| BB.23343 | Đường kính 800mm | cái | 1.228.665 | 131.377 | 23.762 | 1.383.804 |
| BB.23344 | Đường kính 900mm | cái | 1.393.850 | 147.017 | 23.762 | 1.564.629 |
| BB.23345 | Đường kính 1000mm | cái | 1.529.439 | 162.657 | 23.762 | 1.715.858 |
| BB.23346 | Đường kính 1100mm | cái | 1.919.576 | 170.164 | 26.025 | 2.115.765 |
| BB.23347 | Đường kính 1200mm | cái | 2.033.945 | 185.179 | 26.025 | 2.245.149 |
| BB.23348 | Đường kính 1400mm | cái | 2.307.134 | 216.459 | 26.025 | 2.549.618 |
| BB.23349 | Đường kính 1500mm | cái | 2.425.637 | 232.099 | 26.025 | 2.683.761 |
| BB.23350 | Đường kính 1600mm | cái | 2.722.397 | 237.104 | 26.025 | 2.985.526 |
| BB.23351 | Đường kính 1800mm | cái | 2.957.501 | 266.507 | 26.025 | 3.250.033 |
| BB.23352 | Đường kính 2000mm | cái | 3.334.670 | 295.911 | 26.025 | 3.656.606 |
| BB.23353 | Đường kính 2200mm | cái | 3.563.299 | 325.940 | 26.025 | 3.915.264 |
| BB.23354 | Đường kính 2400mm | cái | 3.898.028 | 355.343 | 26.025 | 4.279.396 |
| BB.23355 | Đường kính 2500mm | cái | 4.224.489 | 369.732 | 26.025 | 4.620.246 |

BB.24000	Lắp đặt Phụ tùng ống thép

BB.24100	Lắp đặt côn, cút thép nối bằng phương pháp hàn

Thành phần công việc:

Vận chuyển cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi chải rỉ, lắp chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, hàn với ống.

Lắp đặt côn thép nối bằng phương pháp hàn

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt côn thép nối bằng phương pháp hàn |  |  |  |  |  |
| BB.24101 | Đường kính 15mm | cái | 2.525 | 5.238 | 1.651 | 9.414 |
| BB.24102 | Đường kính 20mm | cái | 3.155 | 6.984 | 2.064 | 12.203 |
| BB.24103 | Đường kính 25mm | cái | 3.787 | 8.730 | 2.476 | 14.993 |
| BB.24104 | Đường kính 32mm | cái | 4.518 | 9.894 | 4.127 | 18.539 |
| BB.24105 | Đường kính 40mm | cái | 5.321 | 11.058 | 5.228 | 21.607 |
| BB.24106 | Đường kính 50mm | cái | 11.589 | 12.222 | 6.053 | 29.864 |
| BB.24107 | Đường kính 60mm | cái | 17.726 | 13.968 | 7.429 | 39.123 |
| BB.24108 | Đường kính 75mm | cái | 25.555 | 16.878 | 8.805 | 51.238 |
| BB.24109 | Đường kính 80mm | cái | 27.320 | 18.624 | 11.282 | 57.226 |
| BB.24110 | Đường kính 100mm | cái | 32.167 | 20.952 | 13.758 | 66.877 |
| BB.24111 | Đường kính 125mm | cái | 41.461 | 23.280 | 16.510 | 81.251 |
| BB.24112 | Đường kính 150mm | cái | 57.219 | 27.935 | 20.637 | 105.791 |
| BB.24113 | Đường kính 200mm | cái | 98.077 | 36.083 | 35.771 | 169.931 |
| BB.24114 | Đường kính 250mm | cái | 224.774 | 44.813 | 49.529 | 319.116 |
| BB.24115 | Đường kính 300mm | cái | 399.765 | 49.469 | 86.611 | 535.845 |
| BB.24116 | Đường kính 350mm | cái | 466.342 | 57.035 | 109.312 | 632.689 |
| BB.24117 | Đường kính 400mm | cái | 535.836 | 65.765 | 119.067 | 720.668 |
| BB.24118 | Đường kính 500mm | cái | 668.890 | 79.732 | 132.825 | 881.447 |
| BB.24119 | Đường kính 600mm | cái | 799.429 | 102.599 | 149.960 | 1.051.988 |
| BB.24120 | Đường kính 700mm | cái | 932.684 | 121.367 | 167.845 | 1.221.896 |
| BB.24121 | Đường kính 800mm | cái | 1.065.939 | 142.012 | 192.046 | 1.399.997 |
| BB.24122 | Đường kính 900mm | cái | 1.199.194 | 170.790 | 212.683 | 1.582.667 |
| BB.24123 | Đường kính 1000mm | cái | 1.332.449 | 187.056 | 231.944 | 1.751.449 |
| BB.24124 | Đường kính 1200mm | cái | 1.595.338 | 213.331 | 264.400 | 2.073.069 |
| BB.24125 | Đường kính 1300mm | cái | 1.728.291 | 230.848 | 283.661 | 2.242.800 |
| BB.24126 | Đường kính 1400mm | cái | 1.861.245 | 248.990 | 302.922 | 2.413.157 |
| BB.24127 | Đường kính 1500mm | cái | 1.994.198 | 255.246 | 322.183 | 2.571.627 |
| BB.24128 | Đường kính 1600mm | cái | 2.122.625 | 272.138 | 334.628 | 2.729.391 |
| BB.24129 | Đường kính 1800mm | cái | 2.388.028 | 306.546 | 370.398 | 3.064.972 |
| BB.24130 | Đường kính 2000mm | cái | 2.653.331 | 374.737 | 407.545 | 3.435.613 |
| BB.24131 | Đường kính 2200mm | cái | 2.918.634 | 408.519 | 448.255 | 3.775.408 |
| BB.24132 | Đường kính 2500mm | cái | 3.316.689 | 425.411 | 503.287 | 4.245.387 |

Lắp đặt cút thép nối bằng phương pháp hàn

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt cút thép nối bằng phương pháp hàn |  |  |  |  |  |
| BB.24141 | Đường kính 15mm | cái | 2.525 | 5.238 | 1.651 | 9.414 |
| BB.24142 | Đường kính 20mm | cái | 3.155 | 6.984 | 2.064 | 12.203 |
| BB.24143 | Đường kính 25mm | cái | 3.787 | 8.730 | 2.476 | 14.993 |
| BB.24144 | Đường kính 32mm | cái | 4.518 | 9.894 | 4.127 | 18.539 |
| BB.24145 | Đường kính 40mm | cái | 5.321 | 11.058 | 5.228 | 21.607 |
| BB.24146 | Đường kính 50mm | cái | 11.589 | 12.222 | 6.053 | 29.864 |
| BB.24147 | Đường kính 60mm | cái | 17.726 | 13.968 | 7.429 | 39.123 |
| BB.24148 | Đường kính 75mm | cái | 25.555 | 16.878 | 8.805 | 51.238 |
| BB.24149 | Đường kính 80mm | cái | 27.320 | 18.624 | 11.282 | 57.226 |
| BB.24150 | Đường kính 100mm | cái | 32.167 | 20.952 | 13.758 | 66.877 |
| BB.24151 | Đường kính 125mm | cái | 41.461 | 23.280 | 16.510 | 81.251 |
| BB.24152 | Đường kính 150mm | cái | 57.219 | 27.935 | 20.637 | 105.791 |
| BB.24153 | Đường kính 200mm | cái | 98.077 | 36.083 | 35.771 | 169.931 |
| BB.24154 | Đường kính 250mm | cái | 224.774 | 44.813 | 49.529 | 319.116 |
| BB.24155 | Đường kính 300mm | cái | 399.765 | 49.469 | 86.611 | 535.845 |
| BB.24156 | Đường kính 350mm | cái | 466.342 | 57.035 | 109.312 | 632.689 |
| BB.24157 | Đường kính 400mm | cái | 535.836 | 65.765 | 119.067 | 720.668 |
| BB.24158 | Đường kính 500mm | cái | 668.890 | 79.732 | 132.825 | 881.447 |
| BB.24159 | Đường kính 600mm | cái | 799.429 | 102.599 | 149.960 | 1.051.988 |
| BB.24160 | Đường kính 700mm | cái | 932.684 | 121.367 | 167.845 | 1.221.896 |
| BB.24161 | Đường kính 800mm | cái | 1.065.939 | 142.012 | 192.046 | 1.399.997 |
| BB.24162 | Đường kính 900mm | cái | 1.199.194 | 170.790 | 212.683 | 1.582.667 |
| BB.24163 | Đường kính 1000mm | cái | 1.332.449 | 187.056 | 231.944 | 1.751.449 |
| BB.24164 | Đường kính 1200mm | cái | 1.595.338 | 213.331 | 264.400 | 2.073.069 |
| BB.24165 | Đường kính 1300mm | cái | 1.728.291 | 230.848 | 283.661 | 2.242.800 |
| BB.24166 | Đường kính 1400mm | cái | 1.861.244 | 248.990 | 302.922 | 2.413.156 |
| BB.24167 | Đường kính 1500mm | cái | 1.994.198 | 255.246 | 322.183 | 2.571.627 |
| BB.24168 | Đường kính 1600mm | cái | 2.122.625 | 272.138 | 334.628 | 2.729.391 |
| BB.24169 | Đường kính 1800mm | cái | 2.388.028 | 306.546 | 370.398 | 3.064.972 |
| BB.24170 | Đường kính 2000mm | cái | 2.653.331 | 374.737 | 407.545 | 3.435.613 |
| BB.24171 | Đường kính 2200mm | cái | 2.918.634 | 408.519 | 448.255 | 3.775.408 |
| BB.24172 | Đường kính 2500mm | cái | 3.316.689 | 425.411 | 503.287 | 4.245.387 |

BB.25000	Lắp đặt Phụ tùng ống thép không rỉ

BB.25100	Lắp đặt côn, cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn

Thành phần công việc:

Vận chuyển cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, hàn với ống.

Lắp đặt côn thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt côn thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn |  |  |  |  |  |
| BB.25101 | Đường kính 15mm | cái | 4.121 | 9.894 | 1.376 | 15.391 |
| BB.25102 | Đường kính 20mm | cái | 4.859 | 10.476 | 1.513 | 16.848 |
| BB.25103 | Đường kính 25mm | cái | 5.595 | 13.386 | 1.651 | 20.632 |
| BB.25104 | Đường kính 32mm | cái | 12.699 | 15.714 | 2.064 | 30.477 |
| BB.25105 | Đường kính 40mm | cái | 19.802 | 16.878 | 2.339 | 39.019 |
| BB.25106 | Đường kính 50mm | cái | 28.916 | 18.624 | 3.027 | 50.567 |
| BB.25107 | Đường kính 60mm | cái | 30.390 | 20.370 | 3.715 | 54.475 |
| BB.25108 | Đường kính 75mm | cái | 35.684 | 21.534 | 4.403 | 61.621 |
| BB.25109 | Đường kính 80mm | cái | 45.971 | 22.698 | 4.815 | 73.484 |
| BB.25110 | Đường kính 100mm | cái | 64.499 | 26.771 | 6.879 | 98.149 |
| BB.25111 | Đường kính 125mm | cái | 108.917 | 29.099 | 8.943 | 146.959 |
| BB.25112 | Đường kính 150mm | cái | 258.162 | 35.501 | 11.006 | 304.669 |
| BB.25113 | Đường kính 200mm | cái | 468.614 | 44.231 | 31.643 | 544.488 |
| BB.25114 | Đường kính 250mm | cái | 547.521 | 57.617 | 42.650 | 647.788 |
| BB.25115 | Đường kính 300mm | cái | 626.427 | 40.157 | 76.042 | 742.626 |
| BB.25116 | Đường kính 350mm | cái | 781.727 | 41.321 | 84.297 | 907.345 |
| BB.25117 | Đường kính 400mm | cái | 936.926 | 44.813 | 92.552 | 1.074.291 |
| BB.25118 | Đường kính 500mm | cái | 1.099.266 | 60.527 | 125.571 | 1.285.364 |
| BB.25119 | Đường kính 600mm | cái | 1.257.985 | 75.072 | 144.832 | 1.477.889 |
| BB.25120 | Đường kính 700mm | cái | 1.416.603 | 89.461 | 165.469 | 1.671.533 |
| BB.25121 | Đường kính 800mm | cái | 1.579.145 | 96.343 | 202.052 | 1.877.540 |
| BB.25122 | Đường kính 900mm | cái | 1.891.051 | 112.609 | 224.065 | 2.227.725 |
| BB.25123 | Đường kính 1000mm | cái | 2.050.173 | 119.490 | 246.078 | 2.415.741 |
| BB.25124 | Đường kính 1200mm | cái | 2.214.624 | 132.002 | 287.351 | 2.633.977 |
| BB.25125 | Đường kính 1300mm | cái | 2.374.148 | 147.017 | 310.364 | 2.831.529 |
| BB.25126 | Đường kính 1400mm | cái | 2.528.744 | 162.657 | 315.868 | 3.007.269 |
| BB.25127 | Đường kính 1500mm | cái | 2.843.869 | 175.169 | 348.887 | 3.367.925 |

Lắp đặt cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn |  |  |  |  |  |
| BB.25131 | Đường kính 15mm | cái | 4.121 | 9.894 | 1.376 | 15.391 |
| BB.25132 | Đường kính 20mm | cái | 4.859 | 10.476 | 1.513 | 16.848 |
| BB.25133 | Đường kính 25mm | cái | 5.595 | 13.386 | 1.651 | 20.632 |
| BB.25134 | Đường kính 32mm | cái | 12.699 | 15.714 | 2.064 | 30.477 |
| BB.25135 | Đường kính 40mm | cái | 19.802 | 16.878 | 2.339 | 39.019 |
| BB.25136 | Đường kính 50mm | cái | 28.916 | 18.624 | 3.027 | 50.567 |
| BB.25137 | Đường kính 60mm | cái | 30.390 | 20.370 | 3.715 | 54.475 |
| BB.25138 | Đường kính 75mm | cái | 35.684 | 21.534 | 4.403 | 61.621 |
| BB.25139 | Đường kính 80mm | cái | 45.971 | 22.698 | 4.815 | 73.484 |
| BB.25140 | Đường kính 100mm | cái | 64.499 | 26.771 | 6.879 | 98.149 |
| BB.25141 | Đường kính 125mm | cái | 108.917 | 29.099 | 8.943 | 146.959 |
| BB.25142 | Đường kính 150mm | cái | 258.162 | 35.501 | 11.006 | 304.669 |
| BB.25143 | Đường kính 200mm | cái | 468.614 | 44.231 | 31.643 | 544.488 |
| BB.25144 | Đường kính 250mm | cái | 547.521 | 57.617 | 42.650 | 647.788 |
| BB.25145 | Đường kính 300mm | cái | 626.427 | 40.157 | 76.042 | 742.626 |
| BB.25146 | Đường kính 350mm | cái | 781.727 | 41.321 | 84.297 | 907.345 |
| BB.25147 | Đường kính 400mm | cái | 936.926 | 44.813 | 92.552 | 1.074.291 |
| BB.25148 | Đường kính 500mm | cái | 1.099.266 | 60.527 | 125.571 | 1.285.364 |
| BB.25149 | Đường kính 600mm | cái | 1.257.985 | 75.072 | 144.832 | 1.477.889 |
| BB.25150 | Đường kính 700mm | cái | 1.416.603 | 89.461 | 165.469 | 1.671.533 |
| BB.25151 | Đường kính 800mm | cái | 1.579.145 | 96.343 | 202.052 | 1.877.540 |
| BB.25152 | Đường kính 900mm | cái | 1.891.051 | 112.609 | 224.065 | 2.227.725 |
| BB.25153 | Đường kính 1000mm | cái | 2.050.173 | 119.490 | 246.078 | 2.415.741 |
| BB.25154 | Đường kính 1200mm | cái | 2.214.624 | 132.002 | 287.351 | 2.633.977 |
| BB.25155 | Đường kính 1300mm | cái | 2.374.148 | 147.017 | 310.364 | 2.831.529 |
| BB.25156 | Đường kính 1400mm | cái | 2.528.744 | 162.657 | 315.868 | 3.007.269 |
| BB.25157 | Đường kính 1500mm | cái | 2.843.869 | 175.169 | 348.887 | 3.367.925 |

#### BB.26000    Lắp đặt  Phụ tùng ống thép tráng kẽm

BB.26100    Lắp đặt côn, cút tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp và chỉnh ống, lắp giá đỡ.

Lắp đặt côn thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt côn thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông |  |  |  |  |  |
| BB.26101 | Đường kính 15mm | cái | 2.124 | 4.074 |  | 6.198 |
| BB.26102 | Đường kính 20mm | cái | 2.655 | 6.402 |  | 9.057 |
| BB.26103 | Đường kính 25mm | cái | 3.186 | 6.984 |  | 10.170 |
| BB.26104 | Đường kính 32mm | cái | 3.717 | 8.148 |  | 11.865 |
| BB.26105 | Đường kính 40mm | cái | 4.779 | 9.312 |  | 14.091 |
| BB.26106 | Đường kính 50mm | cái | 7.433 | 9.894 |  | 17.327 |
| BB.26107 | Đường kính 67mm | cái | 10.620 | 11.058 |  | 21.678 |
| BB.26108 | Đường kính 76mm | cái | 14.868 | 12.222 |  | 27.090 |
| BB.26109 | Đường kính 89mm | cái | 15.930 | 12.804 |  | 28.734 |
| BB.26110 | Đường kính 100mm | cái | 21.239 | 13.386 |  | 34.625 |

Lắp đặt cút thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt cút thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông |  |  |  |  |  |
| BB.26121 | Đường kính 15mm | cái | 2.124 | 4.074 |  | 6.198 |
| BB.26122 | Đường kính 20mm | cái | 2.655 | 6.402 |  | 9.057 |
| BB.26123 | Đường kính 25mm | cái | 3.186 | 6.984 |  | 10.170 |
| BB.26124 | Đường kính 32mm | cái | 4.248 | 8.148 |  | 12.396 |
| BB.26125 | Đường kính 40mm | cái | 5.310 | 9.312 |  | 14.622 |
| BB.26126 | Đường kính 50mm | cái | 8.495 | 9.894 |  | 18.389 |
| BB.26127 | Đường kính 67mm | cái | 11.682 | 11.058 |  | 22.740 |
| BB.26128 | Đường kính 76mm | cái | 15.930 | 12.222 |  | 28.152 |
| BB.26129 | Đường kính 89mm | cái | 16.931 | 12.804 |  | 29.735 |
| BB.26130 | Đường kính 100mm | cái | 22.301 | 13.386 |  | 35.687 |

#### BB.27000     Lắp đặt phụ tùng đường ống dẫn xăng dầu

# BB.27100     Lắp đặt cút dẫn xăng  dầu nối bằng phương pháp hàn

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, cưa, cắt ống, tẩy vát mép, dũa mép, lắp chỉnh, hàn với ống.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt cút thép dẫn xăng dầu nối bằng phương pháp hàn |  |  |  |  |  |
| BB.27101 | Đường kính <89mm | cái | 55.419 | 21.271 | 4.724 | 81.414 |
| BB.27102 | Đường kính 108x4mm | cái | 88.103 | 26.275 | 6.748 | 121.126 |
| BB.27103 | Đường kính 159x5mm | cái | 304.791 | 39.413 | 16.195 | 360.399 |
| BB.27104 | Đường kính 159x6mm | cái | 328.935 | 43.167 | 24.293 | 396.395 |
| BB.27105 | Đường kính 159x12mm | cái | 466.716 | 46.295 | 53.984 | 566.995 |
| BB.27106 | Đường kính 219x7mm | cái | 546.534 | 55.053 | 36.439 | 638.026 |
| BB.27107 | Đường kính 219x9mm | cái | 604.482 | 60.058 | 51.284 | 715.824 |
| BB.27108 | Đường kính 219x12mm | cái | 878.182 | 62.560 | 76.927 | 1.017.669 |
| BB.27109 | Đường kính 273x7mm | cái | 974.946 | 64.437 | 45.886 | 1.085.269 |
| BB.27110 | Đường kính 273x12mm | cái | 1.098.105 | 70.068 | 97.170 | 1.265.343 |

BB.28000     Lắp đặt phụ tùng ống đồng

BB.28100     Lắp đặt côn, cút đồng nối bằng phương pháp hàn

Thành phần công việc :

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi côn, cút, lắp chỉnh, hàn nối côn, cút với ống.

Lắp đặt côn đồng nối bằng phương pháp hàn

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt côn đồng nối bằng phương pháp hàn |  |  |  |  |  |
| BB.28101 | Đường kính 6,4mm | cái | 2.245 | 2.386 |  | 4.631 |
| BB.28102 | Đường kính 9,5mm | cái | 2.521 | 2.386 |  | 4.907 |
| BB.28103 | Đường kính 12,7mm | cái | 2.841 | 2.503 |  | 5.344 |
| BB.28104 | Đường kính 15,9mm | cái | 3.220 | 2.677 |  | 5.897 |
| BB.28105 | Đường kính 19,1mm | cái | 3.604 | 2.794 |  | 6.398 |
| BB.28106 | Đường kính 22,2mm | cái | 3.822 | 2.968 |  | 6.790 |
| BB.28107 | Đường kính 25,4mm | cái | 4.257 | 3.259 |  | 7.516 |
| BB.28108 | Đường kính 28,6mm | cái | 4.745 | 3.317 |  | 8.062 |
| BB.28109 | Đường kính 31,8mm | cái | 5.339 | 3.376 |  | 8.715 |
| BB.28110 | Đường kính 34,9mm | cái | 5.930 | 3.434 |  | 9.364 |
| BB.28111 | Đường kính 38,1mm | cái | 6.203 | 3.492 |  | 9.695 |
| BB.28112 | Đường kính 41,3mm | cái | 7.052 | 3.550 |  | 10.602 |
| BB.28113 | Đường kính 53,9mm | cái | 8.301 | 3.899 |  | 12.200 |
| BB.28114 | Đường kính 66,7mm | cái | 10.603 | 4.190 |  | 14.793 |

Lắp đặt cút đồng nối bằng phương pháp hàn

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt cút đồng nối bằng phương pháp hàn |  |  |  |  |  |
| BB.28121 | Đường kính 6,4mm | cái | 2.245 | 2.386 |  | 4.631 |
| BB.28122 | Đường kính 9,5mm | cái | 2.521 | 2.386 |  | 4.907 |
| BB.28123 | Đường kính 12,7mm | cái | 2.841 | 2.503 |  | 5.344 |
| BB.28124 | Đường kính 15,9mm | cái | 3.220 | 2.677 |  | 5.897 |
| BB.28125 | Đường kính 19,1mm | cái | 3.604 | 2.794 |  | 6.398 |
| BB.28126 | Đường kính 22,2mm | cái | 3.822 | 2.968 |  | 6.790 |
| BB.28127 | Đường kính 25,4mm | cái | 4.257 | 3.259 |  | 7.516 |
| BB.28128 | Đường kính 28,6mm | cái | 4.745 | 3.317 |  | 8.062 |
| BB.28129 | Đường kính 31,8mm | cái | 5.339 | 3.376 |  | 8.715 |
| BB.28130 | Đường kính 34,9mm | cái | 5.930 | 3.434 |  | 9.364 |
| BB.28131 | Đường kính 38,1mm | cái | 6.203 | 3.492 |  | 9.695 |
| BB.28132 | Đường kính 41,3mm | cái | 7.052 | 3.550 |  | 10.602 |
| BB.28133 | Đường kính 53,9mm | cái | 8.301 | 3.899 |  | 12.200 |
| BB.28134 | Đường kính 66,7mm | cái | 10.603 | 4.190 |  | 14.793 |

BB.29000	Lắp Đặt phụ tùng ống nhựa

BB.29100	Lắp đặt côn, cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt, đo và lấy dấu, cưa cắt ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh dán ống theo yêu cầu kỹ thuật

Lắp đặt côn nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt côn nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo |  |  |  |  |  |
| BB.29101 | Đường kính 32mm | cái | 3.388 | 1.630 |  | 5.018 |
| BB.29102 | Đường kính 40mm | cái | 5.035 | 2.037 |  | 7.072 |
| BB.29103 | Đường kính 50mm | cái | 6.185 | 2.153 |  | 8.338 |
| BB.29104 | Đường kính 65mm | cái | 7.300 | 2.270 |  | 9.570 |
| BB.29105 | Đường kính 89mm | cái | 9.477 | 2.910 |  | 12.387 |
| BB.29106 | Đường kính 100mm | cái | 27.189 | 3.492 |  | 30.681 |
| BB.29107 | Đường kính 125mm | cái | 43.184 | 3.783 |  | 46.967 |
| BB.29108 | Đường kính 150mm | cái | 64.532 | 4.656 |  | 69.188 |
| BB.29109 | Đường kính 200mm | cái | 75.376 | 5.238 |  | 80.614 |
| BB.29110 | Đường kính 250mm | cái | 91.601 | 5.529 |  | 97.130 |
| BB.29111 | Đường kính 300mm | cái | 108.014 | 5.820 |  | 113.834 |

Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo |  |  |  |  |  |
| BB.29121 | Đường kính 32mm | cái | 3.388 | 1.630 |  | 5.018 |
| BB.29122 | Đường kính 40mm | cái | 5.035 | 2.037 |  | 7.072 |
| BB.29123 | Đường kính 50mm | cái | 6.185 | 2.153 |  | 8.338 |
| BB.29124 | Đường kính 65mm | cái | 7.300 | 2.270 |  | 9.570 |
| BB.29125 | Đường kính 89mm | cái | 9.477 | 2.910 |  | 12.387 |
| BB.29126 | Đường kính 100mm | cái | 27.189 | 3.492 |  | 30.681 |
| BB.29127 | Đường kính 125mm | cái | 43.184 | 3.783 |  | 46.967 |
| BB.29128 | Đường kính 150mm | cái | 64.532 | 4.656 |  | 69.188 |
| BB.29129 | Đường kính 200mm | cái | 75.376 | 5.238 |  | 80.614 |
| BB.29130 | Đường kính 250mm | cái | 91.601 | 5.529 |  | 97.130 |
| BB.29131 | Đường kính 300mm | cái | 108.014 | 5.820 |  | 113.834 |

BB.29200     Lắp đặt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp hàn

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi, căn chỉnh, hàn theo yêu cầu kỹ thuật.

Lắp đặt côn nhựa nối bằng phương pháp hàn

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt côn nhựa nối bằng phương pháp hàn |  |  |  |  |  |
| BB.29201 | Đường kính 20mm | cái | 1.593 | 2.910 | 4.825 | 9.328 |
| BB.29202 | Đường kính 25mm | cái | 2.124 | 3.492 | 5.333 | 10.949 |
| BB.29203 | Đường kính 32mm | cái | 3.186 | 4.074 | 6.857 | 14.117 |
| BB.29204 | Đường kính 40mm | cái | 4.248 | 4.656 | 7.619 | 16.523 |
| BB.29205 | Đường kính 50mm | cái | 5.310 | 5.820 | 8.889 | 20.019 |
| BB.29206 | Đường kính 60mm | cái | 6.371 | 6.402 | 10.159 | 22.932 |
| BB.29207 | Đường kính 75mm | cái | 8.495 | 6.984 | 12.698 | 28.177 |
| BB.29208 | Đường kính 80mm | cái | 25.487 | 7.566 | 14.222 | 47.275 |
| BB.29209 | Đường kính 100mm | cái | 40.354 | 8.730 | 17.778 | 66.862 |
| BB.29210 | Đường kính 125mm | cái | 61.594 | 9.021 | 22.857 | 93.472 |
| BB.29211 | Đường kính 150mm | cái | 69.028 | 9.312 | 25.397 | 103.737 |
| BB.29212 | Đường kính 200mm | cái | 89.906 | 11.058 | 30.476 | 131.440 |
| BB.29213 | Đường kính 250mm | cái | 101.144 | 12.222 | 35.555 | 148.921 |

Lắp đặt cút nhựa nối bằng phương pháp hàn

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt cút nhựa nối bằng phương pháp hàn |  |  |  |  |  |
| BB.29221 | Đường kính 20mm | cái | 1.593 | 2.910 | 4.825 | 9.328 |
| BB.29222 | Đường kính 25mm | cái | 2.124 | 3.492 | 5.333 | 10.949 |
| BB.29223 | Đường kính 32mm | cái | 3.186 | 4.074 | 6.857 | 14.117 |
| BB.29224 | Đường kính 40mm | cái | 4.248 | 4.656 | 7.619 | 16.523 |
| BB.29225 | Đường kính 50mm | cái | 5.310 | 5.820 | 8.889 | 20.019 |
| BB.29226 | Đường kính 60mm | cái | 6.371 | 6.402 | 10.159 | 22.932 |
| BB.29227 | Đường kính 75mm | cái | 8.495 | 6.984 | 12.698 | 28.177 |
| BB.29228 | Đường kính 80mm | cái | 25.487 | 7.566 | 14.222 | 47.275 |
| BB.29229 | Đường kính 100mm | cái | 40.354 | 8.730 | 17.778 | 66.862 |
| BB.29230 | Đường kính 125mm | cái | 61.594 | 9.021 | 22.857 | 93.472 |
| BB.29231 | Đường kính 150mm | cái | 69.028 | 9.312 | 25.397 | 103.737 |
| BB.29232 | Đường kính 200mm | cái | 89.906 | 11.058 | 30.476 | 131.440 |
| BB.29233 | Đường kính 250mm | cái | 101.144 | 12.222 | 35.555 | 148.921 |

BB.29300	Lắp đặt côn, cút nhựa pvc miệng bát  bằng phương pháp nối gioăng

### Thành phần công việc :

Vận chuyển và rải côn cút trong phạm vi 30 m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi, lắp chỉnh ống, nối côn, cút với ống.

Lắp đặt côn nhựa pvc miệng  bát  bằng phương pháp nối gioăng

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt côn nhựa PVC miệng bát bằng phương pháp nối gioăng |  |  |  |  |  |
| BB.29301 | Đường kính 100mm | cái | 38.087 | 6.402 |  | 44.489 |
| BB.29302 | Đường kính 150mm | cái | 81.777 | 7.566 |  | 89.343 |
| BB.29303 | Đường kính 200mm | cái | 101.249 | 8.148 |  | 109.397 |
| BB.29304 | Đường kính 250mm | cái | 130.484 | 9.312 |  | 139.796 |
| BB.29305 | Đường kính 300mm | cái | 158.402 | 13.386 |  | 171.788 |

Lắp đặt cút nhựa pvc miệng bát  bằng phương pháp nối gioăng

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt cút nhựa PVC miệng bát bằng phương pháp nối gioăng |  |  |  |  |  |
| BB.29311 | Đường kính 100mm | cái | 38.087 | 6.402 |  | 44.489 |
| BB.29312 | Đường kính 150mm | cái | 81.777 | 7.566 |  | 89.343 |
| BB.29313 | Đường kính 200mm | cái | 101.249 | 8.148 |  | 109.397 |
| BB.29314 | Đường kính 250mm | cái | 130.484 | 9.312 |  | 139.796 |
| BB.29315 | Đường kính 300mm | cái | 158.402 | 13.386 |  | 171.788 |

Ghi chú: Đối với trường hợp vật tư ống nhập đồng bộ thì không được tính chi phí gioăng và mỡ thoa ống.

BB.29400	Lắp đặt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp măng sông

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt, đo và lấy dấu, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh nối phụ tùng với ống.

Lắp đặt côn nhựa nối bằng phương pháp măng sông

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt côn nhựa nối bằng phương pháp măng sông |  |  |  |  |  |
| BB.29401 | Đường kính 15mm | cái | 1.148 | 2.328 |  | 3.476 |
| BB.29402 | Đường kính 20mm | cái | 1.706 | 2.910 |  | 4.616 |
| BB.29403 | Đường kính 25mm | cái | 2.273 | 3.492 |  | 5.765 |
| BB.29404 | Đường kính 32mm | cái | 3.413 | 4.074 |  | 7.487 |
| BB.29405 | Đường kính 40mm | cái | 4.505 | 4.656 |  | 9.161 |
| BB.29406 | Đường kính 50mm | cái | 5.617 | 5.238 |  | 10.855 |
| BB.29407 | Đường kính 67mm | cái | 6.765 | 6.984 |  | 13.749 |
| BB.29408 | Đường kính 76mm | cái | 8.996 | 8.148 |  | 17.144 |
| BB.29409 | Đường kính 89mm | cái | 26.074 | 9.312 |  | 35.386 |
| BB.29410 | Đường kính 100mm | cái | 41.028 | 10.476 |  | 51.504 |

Lắp đặt cút nhựa nối bằng phương pháp măng sông

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt cút nhựa nối bằng phương pháp măng sông |  |  |  |  |  |
| BB.29421 | Đường kính 15mm | cái | 1.148 | 2.328 |  | 3.476 |
| BB.29422 | Đường kính 20mm | cái | 1.706 | 2.910 |  | 4.616 |
| BB.29423 | Đường kính 25mm | cái | 2.273 | 3.492 |  | 5.765 |
| BB.29424 | Đường kính 32mm | cái | 3.413 | 4.074 |  | 7.487 |
| BB.29425 | Đường kính 40mm | cái | 4.505 | 4.656 |  | 9.161 |
| BB.29426 | Đường kính 50mm | cái | 5.617 | 5.238 |  | 10.855 |
| BB.29427 | Đường kính 67mm | cái | 6.765 | 6.984 |  | 13.749 |
| BB.29428 | Đường kính 76mm | cái | 8.996 | 8.148 |  | 17.144 |
| BB.29429 | Đường kính 89mm | cái | 26.074 | 9.312 |  | 35.386 |
| BB.29430 | Đường kính 100mm | cái | 41.028 | 10.476 |  | 51.504 |

BB.30000	Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn  HDPE bằng ống nối, cùm

BB.30100	Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn  HDPE 1 lớp nối bằng ống nối

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh, nối ống.

Lắp đặt côn nhựa gân xoắn  HDPE 1 lớp nối bằng ống nối

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp nối bằng ống nối |  |  |  |  |  |
| BB.30101 | Đường kính 100mm | cái | 52.037 | 3.492 |  | 55.529 |
| BB.30102 | Đường kính 150mm | cái | 81.772 | 4.656 |  | 86.428 |
| BB.30103 | Đường kính 200mm | cái | 115.755 | 5.820 |  | 121.575 |
| BB.30104 | Đường kính 250mm | cái | 196.463 | 8.148 |  | 204.611 |
| BB.30105 | Đường kính 300mm | cái | 312.217 | 10.476 |  | 322.693 |
| BB.30106 | Đường kính 350mm | cái | 367.917 | 11.058 |  | 378.975 |
| BB.30107 | Đường kính 400mm | cái | 423.510 | 12.222 |  | 435.732 |
| BB.30108 | Đường kính 500mm | cái | 513.458 | 16.878 |  | 530.336 |
| BB.30109 | Đường kính 600mm | cái | 603.406 | 18.624 |  | 622.030 |
| BB.30110 | Đường kính 700mm | cái | 735.833 | 21.534 |  | 757.367 |
| BB.30111 | Đường kính 800mm | cái | 836.402 | 23.280 |  | 859.682 |
| BB.30112 | Đường kính 1000mm | cái | 1.111.873 | 26.771 |  | 1.138.644 |

Lắp đặt cút nhựa gân xoắn  HDPE 1 lớp nối bằng ống nối

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp nối bằng ống nối |  |  |  |  |  |
| BB.30121 | Đường kính 100mm | cái | 52.037 | 3.492 |  | 55.529 |
| BB.30122 | Đường kính 150mm | cái | 81.772 | 4.656 |  | 86.428 |
| BB.30123 | Đường kính 200mm | cái | 115.755 | 5.820 |  | 121.575 |
| BB.30124 | Đường kính 250mm | cái | 196.463 | 8.148 |  | 204.611 |
| BB.30125 | Đường kính 300mm | cái | 312.217 | 10.476 |  | 322.693 |
| BB.30126 | Đường kính 350mm | cái | 367.917 | 11.058 |  | 378.975 |
| BB.30127 | Đường kính 400mm | cái | 423.510 | 12.222 |  | 435.732 |
| BB.30128 | Đường kính 500mm | cái | 513.458 | 16.878 |  | 530.336 |
| BB.30129 | Đường kính 600mm | cái | 603.406 | 18.624 |  | 622.030 |
| BB.30130 | Đường kính 700mm | cái | 735.833 | 21.534 |  | 757.367 |
| BB.30131 | Đường kính 800mm | cái | 836.402 | 23.280 |  | 859.682 |
| BB.30132 | Đường kính 1000mm | cái | 1.111.873 | 26.771 |  | 1.138.644 |

BB.30200	Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối bằng cùm

Thành phần công việc

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh, nối ống.

Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối bằng cùm

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối bằng cùm |  |  |  |  |  |
| BB.30201 | Đường kính 100mm | cái | 54.850 | 4.656 |  | 59.506 |
| BB.30202 | Đường kính 150mm | cái | 74.976 | 5.121 |  | 80.097 |
| BB.30203 | Đường kính 200mm | cái | 98.497 | 6.518 |  | 105.015 |
| BB.30204 | Đường kính 250mm | cái | 189.189 | 9.312 |  | 198.501 |
| BB.30205 | Đường kính 300mm | cái | 335.155 | 10.476 |  | 345.631 |
| BB.30206 | Đường kính 350mm | cái | 389.088 | 11.640 |  | 400.728 |
| BB.30207 | Đường kính 400mm | cái | 438.526 | 12.804 |  | 451.330 |
| BB.30208 | Đường kính 500mm | cái | 567.300 | 13.968 |  | 581.268 |
| BB.30209 | Đường kính 600mm | cái | 681.207 | 19.788 |  | 700.995 |
| BB.30210 | Đường kính 700mm | cái | 799.306 | 22.116 |  | 821.422 |
| BB.30211 | Đường kính 800mm | cái | 915.336 | 25.026 |  | 940.362 |
| BB.30212 | Đường kính 1000mm | cái | 1.160.087 | 27.935 |  | 1.188.022 |

Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối bằng cùm

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối bằng cùm |  |  |  |  |  |
| BB.30221 | Đường kính 100mm | cái | 54.850 | 4.656 |  | 59.506 |
| BB.30222 | Đường kính 150mm | cái | 74.976 | 5.121 |  | 80.097 |
| BB.30223 | Đường kính 200mm | cái | 98.497 | 6.518 |  | 105.015 |
| BB.30224 | Đường kính 250mm | cái | 189.189 | 9.312 |  | 198.501 |
| BB.30225 | Đường kính 300mm | cái | 335.155 | 10.476 |  | 345.631 |
| BB.30226 | Đường kính 350mm | cái | 389.088 | 11.640 |  | 400.728 |
| BB.30227 | Đường kính 400mm | cái | 438.526 | 12.804 |  | 451.330 |
| BB.30228 | Đường kính 500mm | cái | 567.300 | 13.968 |  | 581.268 |
| BB.30229 | Đường kính 600mm | cái | 681.207 | 19.788 |  | 700.995 |
| BB.30230 | Đường kính 700mm | cái | 799.306 | 22.116 |  | 821.422 |
| BB.30231 | Đường kính 800mm | cái | 915.336 | 25.026 |  | 940.362 |
| BB.30232 | Đường kính 1000mm | cái | 1.160.087 | 27.935 |  | 1.188.022 |

BB.30300	Lắp đặt côn, cút, măng sông nhựa nhôm

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút, măng sông đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m. Lau rửa vệ sinh phụ tùng ống. Lắp hoàn chỉnh phụ tùng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Lắp đặt côn nhựa nhôm

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt côn nhựa nhôm |  |  |  |  |  |
| BB.30301 | Đường kính 12mm | cái | 2.124 | 6.256 |  | 8.380 |
| BB.30302 | Đường kính 16mm | cái | 2.655 | 6.256 |  | 8.911 |
| BB.30303 | Đường kính 20mm | cái | 3.186 | 6.256 |  | 9.442 |
| BB.30304 | Đường kính 26mm | cái | 3.823 | 7.507 |  | 11.330 |
| BB.30305 | Đường kính 32mm | cái | 5.523 | 9.384 |  | 14.907 |

Lắp đặt cút nhựa nhôm

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt cút nhựa nhôm |  |  |  |  |  |
| BB.30311 | Đường kính 12mm | cái | 2.124 | 6.256 |  | 8.380 |
| BB.30312 | Đường kính 16mm | cái | 2.655 | 6.256 |  | 8.911 |
| BB.30313 | Đường kính 20mm | cái | 3.186 | 6.256 |  | 9.442 |
| BB.30314 | Đường kính 26mm | cái | 3.823 | 7.507 |  | 11.330 |
| BB.30315 | Đường kính 32mm | cái | 5.523 | 9.384 |  | 14.907 |

Lắp đặt măng sông nhựa nhôm

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt măng sông nhựa nhôm |  |  |  |  |  |
| BB.30321 | Đường kính 12mm | cái | 1.593 | 6.256 |  | 7.849 |
| BB.30322 | Đường kính 16mm | cái | 2.124 | 6.256 |  | 8.380 |
| BB.30323 | Đường kính 20mm | cái | 2.655 | 6.256 |  | 8.911 |
| BB.30324 | Đường kính 26mm | cái | 3.186 | 7.507 |  | 10.693 |
| BB.30325 | Đường kính 32mm | cái | 3.717 | 9.384 |  | 13.101 |

Ghi chú :

Đối với công tác lắp đặt tê thìchi phí vật liệu khác và nhân công được nhân với hệ số 1,5.

BB.31000	gia công và lắp đặt PHụ TùNG ống thông gió

BB.31100	Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí nối bằng phương pháp  mặt bích

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công côn, cút, hàn côn, cút theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối với ống.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí nối bằng phương pháp mặt bích |  |  |  |  |  |
| BB.31101 | Chu vi côn, cút 0,8m r=  | cái | 87.542 | 48.797 | 1.739 | 138.078 |
| BB.31102 | Chu vi côn, cút 1,2m r=  | cái | 154.298 | 95.717 | 3.411 | 253.426 |
| BB.31103 | Chu vi côn, cút 1,6m r=  | cái | 233.270 | 157.652 | 5.662 | 396.584 |
| BB.31104 | Chu vi côn, cút 2,0 r= | cái | 332.807 | 233.976 | 8.321 | 575.104 |
| BB.31105 | Chu vi côn, cút 2,4 r= | cái | 449.957 | 325.940 | 11.595 | 787.492 |
| BB.31106 | Chu vi côn, cút 2,8 r= | cái | 592.842 | 329.068 | 15.701 | 937.611 |
| BB.31107 | Chu vi côn, cút 3,2m r= | cái | 751.238 | 508.616 | 19.792 | 1.279.646 |
| BB.31108 | Chu vi côn, cút 3,6 r= | cái | 919.461 | 687.539 | 24.550 | 1.631.550 |
| BB.31109 | Chu vi côn, cút 4,4m r= | cái | 1.307.522 | 1.004.094 | 36.159 | 2.347.775 |
| BB.31110 | Chu vi côn, cút 4,8m r= | cái | 1.526.750 | 1.184.894 | 42.296 | 2.753.940 |
| BB.31111 | Chu vi côn, cút 5,6m r= | cái | 2.027.195 | 1.274.355 | 56.617 | 3.358.167 |
| BB.31112 | Chu vi côn, cút 6,0m r= | cái | 2.297.674 | 1.451.401 | 64.801 | 3.813.876 |
| BB.31113 | Chu vi côn, cút 6,4m r= | cái | 2.585.155 | 1.641.584 | 73.650 | 4.300.389 |
| BB.31114 | Chu vi côn, cút 7,2m r= | cái | 3.214.075 | 2.058.237 | 92.063 | 5.364.375 |
| BB.31115 | Chu vi côn, cút 8,0m r= | cái | 3.911.002 | 2.527.439 | 112.521 | 6.550.962 |

Ghi chú :      - là bán kính cong của cút, được tính bằng chu vi cút chia cho 8

BB.31200	Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió tròn ghép mí nối bằng phương pháp  mặt bích

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công côn, cút, hàn côn cút theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối với ống.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công và lắp đặtcôn, cút thông gió tròn ghép mí nối bằng phương pháp mặt bích |  |  |  |  |  |
| BB.31201 | Đường kính côn, cút 109mm | cái | 32.747 | 18.143 | 614 | 51.504 |
| BB.31202 | Đường kính côn, cút 137mm | cái | 45.798 | 27.527 | 1.023 | 74.348 |
| BB.31203 | Đường kính côn, cút 164mm | cái | 56.567 | 38.162 | 1.330 | 96.059 |
| BB.31204 | Đường kính côn, cút 164mm | cái | 72.062 | 50.048 | 1.739 | 123.849 |
| BB.31205 | Đường kính côn, cút 219mm | cái | 90.996 | 64.437 | 2.250 | 157.683 |
| BB.31206 | Đường kính côn, cút 246mm | cái | 109.545 | 80.703 | 2.864 | 193.112 |
| BB.31207 | Đường kính côn, cút 273mm | cái | 130.922 | 97.594 | 3.478 | 231.994 |
| BB.31208 | Đường kính côn, cút 301mm | cái | 157.311 | 117.614 | 4.230 | 279.155 |
| BB.31209 | Đường kính côn, cút 328mm | cái | 180.136 | 138.884 | 4.910 | 323.930 |
| BB.31210 | Đường kính côn, cút 383mm | cái | 237.064 | 186.430 | 6.685 | 430.179 |
| BB.31211 | Đường kính côn, cút 437mm | cái | 302.117 | 240.232 | 8.526 | 550.875 |
| BB.31212 | Đường kính côn, cút 492mm | cái | 374.825 | 302.167 | 10.776 | 687.768 |

BB.31300     Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí nối bằng phương pháp  mặt bích

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công tê, hàn tê theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối với ống.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí nối bằng phương pháp mặt bích |  |  |  |  |  |
| BB.31301 | Chu vi tê 0,8x0,56x0,8 | cái | 129.911 | 35.659 | 3.207 | 168.777 |
| BB.31302 | Chu vi tê 1,2x0,69x1,2 | cái | 226.366 | 58.807 | 5.524 | 290.697 |
| BB.31303 | Chu vi tê 1,2x1,1x1,2 | cái | 281.058 | 96.969 | 9.411 | 387.438 |
| BB.31304 | Chu vi tê 1,6x0,8x1,6 | cái | 353.817 | 86.333 | 8.388 | 448.538 |
| BB.31305 | Chu vi tê 1,6x1,13x1,6 | cái | 399.734 | 117.614 | 11.866 | 529.214 |
| BB.31306 | Chu vi tê 2x1,26x2 | cái | 573.424 | 156.401 | 16.096 | 745.921 |
| BB.31307 | Chu vi tê 2x1,79x2 | cái | 689.038 | 239.606 | 24.755 | 953.399 |
| BB.31308 | Chu vi tê 2,4x1,83x2,4 | cái | 873.847 | 272.138 | 28.575 | 1.174.560 |
| BB.31309 | Chu vi tê 2,4x2,19x2,4 | cái | 980.074 | 347.836 | 36.416 | 1.364.326 |
| BB.31310 | Chu vi tê 2,8x2,12x2,8 | cái | 1.155.294 | 358.471 | 38.191 | 1.551.956 |
| BB.31311 | Chu vi tê 2,8x2,48x2,8 | cái | 1.276.590 | 445.430 | 47.259 | 1.769.279 |
| BB.31312 | Chu vi tê 3,2x2,53x3,2 | cái | 1.522.390 | 489.848 | 52.578 | 2.064.816 |
| BB.31313 | Chu vi tê 3,2x2,99x3,2 | cái | 1.710.293 | 624.978 | 66.628 | 2.401.899 |
| BB.31314 | Chu vi tê 3,6x2,94x3,6 | cái | 1.938.665 | 641.244 | 69.287 | 2.649.196 |
| BB.31315 | Chu vi tê 3,6x3,29x3,6 | cái | 2.100.280 | 756.981 | 81.015 | 2.938.276 |
| BB.31316 | Chu vi tê 4x3,35x4 | cái | 2.408.293 | 812.034 | 88.176 | 3.308.503 |
| BB.31317 | Chu vi tê 4x3,79x4 | cái | 2.646.187 | 984.075 | 105.770 | 3.736.032 |
| BB.31318 | Chu vi tê 4,4x3,51x4,4 | cái | 2.800.122 | 912.130 | 99.837 | 3.812.089 |
| BB.31319 | Chu vi tê 4,4x3,98x4,4 | cái | 3.059.474 | 1.097.309 | 119.001 | 4.275.784 |
| BB.31320 | Chu vi tê 4,8x3,92x4,8 | cái | 3.363.222 | 1.115.452 | 122.341 | 4.601.015 |

BB.31400     Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí nối bằng phương pháp  mặt bích

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công tê, hàn tê theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối với ống.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí nối bằng phương pháp mặt bích |  |  |  |  |  |
| BB.31401 | Đường kính tê 109mm | cái | 37.633 | 23.773 | 1.023 | 62.429 |
| BB.31402 | Đường kính tê 137mm | cái | 66.340 | 48.797 | 2.046 | 117.183 |
| BB.31403 | Đường kính tê 164mm | cái | 107.488 | 83.831 | 3.002 | 194.321 |
| BB.31404 | Đường kính tê 191mm | cái | 125.658 | 126.998 | 4.501 | 257.157 |
| BB.31405 | Đường kính tê 219mm | cái | 143.123 | 180.174 | 6.480 | 329.777 |
| BB.31406 | Đường kính tê 246mm | cái | 153.523 | 104.476 | 3.683 | 261.682 |
| BB.31407 | Đường kính tê 273mm | cái | 173.679 | 126.998 | 4.501 | 305.178 |
| BB.31408 | Đường kính tê 301mm | cái | 197.013 | 153.273 | 5.457 | 355.743 |
| BB.31409 | Đường kính tê 328mm | cái | 215.562 | 180.174 | 6.480 | 402.216 |
| BB.31410 | Đường kính tê 383mm | cái | 284.707 | 242.734 | 8.593 | 536.034 |
| BB.31411 | Đường kính tê 437mm | cái | 352.759 | 312.176 | 11.185 | 676.120 |
| BB.31412 | Đường kính tê 492mm | cái | 440.412 | 392.879 | 13.912 | 847.203 |

BB.31500     Gia công và  lắp đặt bích vuông

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công bích, hàn bích theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối với ống và phụ tùng.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công và lắp bích vuông |  |  |  |  |  |
| BB.31501 | Chu vi bích 0,8m | cái | 12.995 | 13.763 | 10.367 | 37.125 |
| BB.31502 | Chu vi bích 1,2m | cái | 19.489 | 20.019 | 15.548 | 55.056 |
| BB.31503 | Chu vi bích 1,6m | cái | 25.972 | 26.901 | 20.801 | 73.674 |
| BB.31504 | Chu vi bích 2,0m | cái | 32.826 | 53.176 | 41.259 | 127.261 |
| BB.31505 | Chu vi bích 2,4m | cái | 39.387 | 64.437 | 49.443 | 153.267 |
| BB.31506 | Chu vi bích 2,8m | cái | 45.958 | 75.072 | 57.693 | 178.723 |
| BB.31507 | Chu vi bích 3,2m | cái | 53.544 | 142.638 | 109.999 | 306.181 |
| BB.31508 | Chu vi bích 3,6m | cái | 60.232 | 160.780 | 123.707 | 344.719 |
| BB.31509 | Chu vi bích 4,0m | cái | 66.940 | 178.297 | 137.414 | 382.651 |
| BB.31510 | Chu vi bích 4,4m | cái | 73.618 | 196.440 | 151.187 | 421.245 |
| BB.31511 | Chu vi bích 4,8m | cái | 80.415 | 213.956 | 164.895 | 459.266 |
| BB.31512 | Chu vi bích 5,6m | cái | 93.652 | 249.616 | 192.447 | 535.715 |
| BB.31513 | Chu vi bích 6,4m | cái | 106.991 | 285.275 | 219.861 | 612.127 |
| BB.31514 | Chu vi bích 7,2m | cái | 120.521 | 320.935 | 247.342 | 688.798 |
| BB.31515 | Chu vi bích 8,0m | cái | 133.860 | 356.594 | 274.894 | 765.348 |

BB.31600     Gia công và lắp  đặt  bích tròn

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công bích, hàn bích theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối với ống và phụ tùng.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công và lắp bích tròn |  |  |  |  |  |
| BB.31601 | Đường kính bích 109mm | cái | 7.488 | 5.630 | 4.434 | 17.552 |
| BB.31602 | Đường kính bích 137mm | cái | 9.801 | 7.507 | 5.524 | 22.832 |
| BB.31603 | Đường kính bích 164mm | cái | 12.040 | 8.758 | 6.685 | 27.483 |
| BB.31604 | Đường kính bích 191mm | cái | 14.325 | 10.010 | 7.774 | 32.109 |
| BB.31605 | Đường kính bích 219mm | cái | 16.638 | 11.886 | 8.935 | 37.459 |
| BB.31606 | Đường kính bích 246mm | cái | 18.877 | 13.138 | 10.025 | 42.040 |
| BB.31607 | Đường kính bích 273mm | cái | 21.191 | 14.389 | 11.185 | 46.765 |
| BB.31608 | Đường kính bích 301mm | cái | 21.898 | 15.640 | 12.275 | 49.813 |
| BB.31609 | Đường kính bích 328mm | cái | 24.126 | 17.517 | 13.298 | 54.941 |
| BB.31610 | Đường kính bích 383mm | cái | 28.678 | 20.019 | 15.548 | 64.245 |
| BB.31611 | Đường kính bích 437mm | cái | 33.221 | 23.147 | 17.799 | 74.167 |
| BB.31612 | Đường kính bích 492mm | cái | 36.166 | 26.275 | 20.049 | 82.490 |

BB.31700     Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công côn, cút theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt, nối với ống

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích |  |  |  |  |  |
| BB.31701 | Chu vi côn, cút 0,8m r=  | cái | 83.886 | 43.792 | 2.046 | 129.724 |
| BB.31702 | Chu vi côn, cút 1,2m r= | cái | 150.642 | 86.333 | 3.069 | 240.044 |
| BB.31703 | Chu vi côn, cút 1,6m r= | cái | 229.614 | 141.386 | 5.115 | 376.115 |
| BB.31704 | Chu vi côn, cút 2,0m r= | cái | 329.151 | 209.577 | 8.183 | 546.911 |
| BB.31705 | Chu vi côn, cút 2,4m r= | cái | 446.301 | 292.157 | 11.252 | 749.710 |
| BB.31706 | Chu vi côn, cút 2,8m r= | cái | 579.842 | 387.874 | 15.344 | 983.060 |
| BB.31707 | Chu vi côn, cút 3,2m r= | cái | 733.072 | 496.729 | 19.435 | 1.249.236 |
| BB.31708 | Chu vi côn, cút 3,6m r= | cái | 900.006 | 618.097 | 24.550 | 1.542.653 |
| BB.31709 | Chu vi côn, cút 4,0m r= | cái | 1.084.552 | 754.478 | 30.241 | 1.869.271 |
| BB.31710 | Chu vi côn, cút 4,4m r= | cái | 1.285.489 | 903.372 | 36.497 | 2.225.358 |
| BB.31711 | Chu vi côn, cút 4,8m r= | cái | 1.502.818 | 958.425 | 41.940 | 2.503.183 |
| BB.31712 | Chu vi côn, cút 5,6m r= | cái | 1.989.091 | 1.029.744 | 56.261 | 3.075.096 |
| BB.31713 | Chu vi côn, cút 6,4m r= | cái | 2.542.760 | 1.478.302 | 73.650 | 4.094.712 |
| BB.31714 | Chu vi côn, cút 7,2m r= | cái | 3.167.390 | 1.855.541 | 92.063 | 5.114.994 |
| BB.31715 | Chu vi côn, cút 8,0m r= | cái | 3.860.027 | 2.275.321 | 112.521 | 6.247.869 |

Ghi chú :      - là bán kính cong của cút, được tính bằng chu vi cút chia cho 8.

BB.31800     Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo nối bằng phương pháp mặt bích

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công tê theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt, nối với ống.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu |  | Danh mục đơn giá |  | Đơn vị |  | Vật liệu |  | Nhân công |  | Máy |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BB.31801 |  | Chu vi tê 0,8x0,57x0,8m |  | cái |  | 121.993 |  | 35.659 |  | 3.207 |  | 160.859 |
| BB.31802 |  | Chu vi tê 1,2x0,69x1,2m |  | cái |  | 218.448 |  | 58.807 |  | 5.524 |  | 282.779 |
| BB.31803 |  | Chu vi tê 1,2x1,1x1,2m |  | cái |  | 273.140 |  | 96.969 |  | 9.411 |  | 379.520 |
| BB.31804 |  | Chu vi tê 1,6x0,8x1,6m |  | cái |  | 345.899 |  | 86.333 |  | 8.388 |  | 440.620 |
| BB.31805 |  | Chu vi tê 1,6x1,13x1,6m |  | cái |  | 391.815 |  | 117.614 |  | 11.866 |  | 521.295 |
| BB.31806 |  | Chu vi tê 2,0x1,26x2,0m |  | cái |  | 559.384 |  | 156.401 |  | 16.096 |  | 731.881 |
| BB.31807 |  | Chu vi tê 2,0x1,79x2,0m |  | cái |  | 674.676 |  | 237.729 |  | 24.755 |  | 937.160 |
| BB.31808 |  | Chu vi tê 2,4x1,83x2,4m |  | cái |  | 854.343 |  | 272.138 |  | 28.575 |  | 1.155.056 |
| BB.31809 | Chu vi tê 2,4x2,3x2,4m |  | cái |  | 998.000 |  | 374.111 |  | 39.075 |  | 1.411.186 |  |
| BB.31810 | Chu vi tê 2,8x2,12x2,8m |  | cái |  | 1.134.502 |  | 358.471 |  | 38.191 |  | 1.531.164 |  |
| BB.31811 | Chu vi tê 2,8x2,48x2,8m |  | cái |  | 1.259.650 |  | 445.430 |  | 47.259 |  | 1.752.339 |  |
| BB.31812 | Chu vi tê 3,2x2,53x3,2m |  | cái |  | 1.504.484 |  | 489.848 |  | 52.578 |  | 2.046.910 |  |
| BB.31813 | Chu vi tê 3,2x3,0x3,2m |  | cái |  | 1.692.064 |  | 624.978 |  | 66.628 |  | 2.383.670 |  |
| BB.31814 | Chu vi tê 3,6x2,94x3,6m |  | cái |  | 1.919.470 |  | 641.244 |  | 69.287 |  | 2.630.001 |  |
| BB.31815 | Chu vi tê 3,6x2,29x3,6m |  | cái |  | 2.076.588 |  | 756.981 |  | 81.015 |  | 2.914.584 |  |
| BB.31816 | Chu vi tê 4,0x3,35x4,0m |  | cái |  | 2.387.809 |  | 812.034 |  | 88.176 |  | 3.288.019 |  |
| BB.31817 | Chu vi tê 4,0x3,49x4,0m |  | cái |  | 2.625.381 |  | 984.075 |  | 105.770 |  | 3.715.226 |  |
| BB.31818 | Chu vi tê 4,4x3,51x4,4m |  | cái |  | 2.778.672 |  | 912.130 |  | 99.837 |  | 3.790.639 |  |
| BB.31819 | Chu vi tê 4,4x3,98x4,4m |  | cái |  | 3.037.380 |  | 1.097.309 |  | 119.001 |  | 4.253.690 |  |
| BB.31820 | Chu vi tê 4,8x3,92x4,8m |  | cái |  | 3.340.483 |  | 1.115.452 |  | 122.341 |  | 4.578.276 |  |
| BB.31821 | Chu vi tê 4,8x4,38x4,8m |  | cái |  | 3.622.098 |  | 1.318.147 |  | 143.347 |  | 5.083.592 |  |
| BB.31822 | Chu vi tê 5,6x4,96x5,6m |  | cái |  | 4.775.051 |  | 1.529.601 |  | 186.376 |  | 6.491.028 |  |
| BB.31823 | Chu vi tê 6,4x5,77x6,4m |  | cái |  | 6.274.792 |  | 1.811.123 |  | 248.912 |  | 8.334.827 |  |
| BB.31824 | Chu vi tê 7,2x6,79x7,2m |  | cái |  | 8.190.047 |  | 2.451.741 |  | 336.336 |  | 10.978.124 |  |
| BB.31825 | Chu vi tê 8,0x7,59x8,0m |  | cái |  | 10.124.048 |  | 3.046.691 |  | 418.716 |  | 13.589.455 |  |

BB.31900     Gia công và lắp  đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp  mặt bích

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công tê theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt, nối với ống.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích |  |  |  |  |  |
| BB.31901 | Đường kính tê 109mm | cái | 33.977 | 18.768 | 1.023 | 53.768 |
| BB.31902 | Đường kính tê 137mm | cái | 49.472 | 28.778 | 1.023 | 79.273 |
| BB.31903 | Đường kính tê 164mm | cái | 62.684 | 39.413 | 2.046 | 104.143 |
| BB.31904 | Đường kính tê 191mm | cái | 81.233 | 51.925 | 2.046 | 135.204 |
| BB.31905 | Đường kính tê 219mm | cái | 103.832 | 66.940 | 3.069 | 173.841 |
| BB.31906 | Đường kính tê 246mm | cái | 126.656 | 83.831 | 4.092 | 214.579 |
| BB.31907 | Đường kính tê 273mm | cái | 152.309 | 101.348 | 4.092 | 257.749 |
| BB.31908 | Đường kính tê 301mm | cái | 179.410 | 122.618 | 5.115 | 307.143 |
| BB.31909 | Đường kính tê 328mm | cái | 211.906 | 143.889 | 6.138 | 361.933 |
| BB.31910 | Đường kính tê 383mm | cái | 281.050 | 193.937 | 8.183 | 483.170 |
| BB.31911 | Đường kính tê 437mm | cái | 349.103 | 249.616 | 11.252 | 609.971 |
| BB.31912 | Đường kính tê 492mm | cái | 436.756 | 314.053 | 14.321 | 765.130 |

BB.32000     Gia công, lắp đặt thanh tăng cường và giá đỡ ống cho hệ thống điều hoà không khí; cửa các loại.

BB.32100     Gia công, lắp đặt thanh tăng cường

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến nơi gia công cự ly 100m, đo lấy dấu, chặt nắn sắt góc, cạo rỉ, sơn, hàn thành phẩm. Lắp đặt thanh tăng cường.

Đơn vị tính: đ/tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công và lắp đặt thanh tăng cường |  |  |  |  |  |
| BB.32101 | Thanh tăng cường | tấn | 8.201.959 | 3.346.434 | 65.514 | 11.613.907 |

BB.32200     Gia công  và lắp đặt giá đỡ ống điều hoà không khí

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến nơi gia công cự ly 100m, đo lấy dấu, chặt nắn sắt góc, cạo rỉ, sơn, hàn thành phẩm. Lắp đặt giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đ/tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công và lắp đặt giá đỡ ống điều hoà không khí |  |  |  |  |  |
| BB.32201 | Giá đỡ ống | tấn | 8.227.705 | 3.800.385 | 327.570 | 12.355.660 |

BB.32300     Lắp đặt cửa lưới

Thành phần công việc:

Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt cửa lưới |  |  |  |  |  |
|  | Kích thước cửa |  |  |  |  |  |
| BB.32301 | 250x200mm | cái | 6.265 | 11.640 | 648 | 18.553 |
| BB.32302 | 500x300mm | cái | 17.514 | 20.370 | 1.166 | 39.050 |
| BB.32303 | 500x400mm | cái | 23.138 | 23.862 | 1.360 | 48.360 |
| BB.32304 | 500x500mm | cái | 28.763 | 27.353 | 1.619 | 57.735 |
| BB.32305 | 600x600mm | cái | 40.752 | 33.783 | 1.813 | 76.348 |
| BB.32306 | 1000x400mm | cái | 45.316 | 38.787 | 2.072 | 86.175 |
| BB.32307 | 1000x600mm | cái | 67.174 | 45.669 | 2.526 | 115.369 |
| BB.32308 | 1300x1200mm | cái | 170.940 | 71.319 | 3.950 | 246.209 |
| BB.32309 | 1250x300mm | cái | 42.984 | 43.167 | 2.331 | 88.482 |
| BB.32310 | 1500x200mm | cái | 35.347 | 46.920 | 2.526 | 84.793 |
| BB.32311 | 1500x500mm | cái | 83.728 | 55.679 | 2.979 | 142.386 |
| BB.32312 | 1600x1500mm | cái | 261.336 | 90.087 | 4.922 | 356.345 |
| BB.32313 | 2000x200mm | cái | 47.236 | 62.560 | 3.497 | 113.293 |
| BB.32314 | 3000x250mm | cái | 86.608 | 92.589 | 5.116 | 184.313 |

BB.32400     Lắp đặt cửa gió đơn

Thành phần công việc:

Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt cửa gió đơn |  |  |  |  |  |
|  | Kích thước cửa |  |  |  |  |  |
| BB.32401 | 150x150mm | cái | 28.392 | 5.238 | 4.663 | 38.293 |
| BB.32402 | 200x200mm | cái | 49.090 | 5.820 | 6.217 | 61.127 |
| BB.32403 | 100x200mm | cái | 26.270 | 5.238 | 4.663 | 36.171 |
| BB.32404 | 200x300mm | cái | 70.628 | 6.402 | 933 | 77.963 |
| BB.32405 | 200x400mm | cái | 94.646 | 8.730 | 1.166 | 104.542 |
| BB.32406 | 200x600mm | cái | 140.202 | 11.058 | 1.619 | 152.879 |

BB.32500     Lắp đặt cửa gió kép

Thành phần công việc

Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt cửa gió kép |  |  |  |  |  |
|  | Kích thước cửa |  |  |  |  |  |
| BB.32501 | 200x450mm | cái | 133.947 | 12.222 | 1.813 | 147.982 |
| BB.32502 | 200x750mm | cái | 227.207 | 13.968 | 2.849 | 244.024 |
| BB.32503 | 200x950mm | cái | 283.372 | 16.878 | 3.691 | 303.941 |
| BB.32504 | 200x1200mm | cái | 340.524 | 20.952 | 4.663 | 366.139 |
| BB.32505 | 200x400mm | cái | 92.174 | 9.894 | 1.813 | 103.881 |
| BB.32506 | 200x850mm | cái | 281.812 | 14.550 | 2.331 | 298.693 |

BB.32600     Lắp đặt cửa phân phối khí

Thành phần công việc

Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt cửa phân phối khí |  |  |  |  |  |
| BB.32601 | Lắp đặt cửa phân phối khí | cái | 396.992 | 72.749 |  | 469.741 |

BB.33000     Lắp đặt BU, be các loại

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt,  lau chùi, lắp theo yêu cầu kỹ thuật.

BB.33100     Lắp đặt BU

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu |  | Danh mục đơn giá |  | Đơn vị |  | Vật liệu |  | Nhân công |  | Máy |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lắp đặt BU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BB.33101 |  | Đường kính BU 50mm |  | cái |  | 109.590 |  | 9.312 |  |  |  | 118.902 |
| BB.33102 |  | Đường kính BU 60mm |  | cái |  | 112.484 |  | 10.476 |  |  |  | 122.960 |
| BB.33103 |  | Đường kính BU 70mm |  | cái |  | 126.401 |  | 12.222 |  |  |  | 138.623 |
| BB.33104 |  | Đường kính BU 80mm |  | cái |  | 139.905 |  | 13.386 |  |  |  | 153.291 |
| BB.33105 |  | Đường kính BU 90mm |  | cái |  | 159.128 |  | 14.550 |  |  |  | 173.678 |
| BB.33106 |  | Đường kính BU 100mm |  | cái |  | 199.634 |  | 15.714 |  |  |  | 215.348 |
| BB.33107 |  | Đường kính BU 110mm |  | cái |  | 214.611 |  | 16.878 |  |  |  | 231.489 |
| BB.33108 |  | Đường kính BU 125mm |  | cái |  | 225.525 |  | 18.624 |  |  |  | 244.149 |
| BB.33109 |  | Đường kính BU 150mm |  | cái |  | 283.247 |  | 19.788 |  |  |  | 303.035 |
| BB.33110 |  | Đường kính BU 160mm |  | cái |  | 314.787 |  | 20.370 |  |  |  | 335.157 |
| BB.33111 |  | Đường kính BU 170mm |  | cái |  | 347.569 |  | 21.534 |  |  |  | 369.103 |
| BB.33112 |  | Đường kính BU 180mm |  | cái |  | 381.411 |  | 22.698 |  |  |  | 404.109 |
| BB.33113 |  | Đường kính BU 200mm |  | cái |  | 450.266 |  | 25.026 |  |  |  | 475.292 |
| BB.33114 |  | Đường kính BU 250mm |  | cái |  | 775.555 |  | 32.009 |  |  |  | 807.564 |
| BB.33115 |  | Đường kính BU 300mm |  | cái |  | 1.109.398 |  | 20.079 |  | 9.505 |  | 1.138.982 |
| BB.33116 |  | Đường kính BU 350mm |  | cái |  | 1.416.121 |  | 23.454 |  | 11.881 |  | 1.451.456 |
| BB.33117 |  | Đường kính BU 400mm |  | cái |  | 1.631.702 |  | 26.771 |  | 13.069 |  | 1.671.542 |
| BB.33118 |  | Đường kính BU 500mm |  | cái |  | 2.363.755 |  | 32.591 |  | 13.069 |  | 2.409.415 |
| BB.33119 |  | Đường kính BU 600mm |  | cái |  | 3.227.994 |  | 42.541 |  | 16.633 |  | 3.287.168 |
| BB.33120 |  | Đường kính BU 700mm |  | cái |  | 4.189.409 |  | 51.300 |  | 16.633 |  | 4.257.342 |
| BB.33121 |  | Đường kính BU 800mm |  | cái |  | 5.070.184 |  | 58.807 |  | 16.633 |  | 5.145.624 |
| BB.33122 |  | Đường kính BU 900mm |  | cái |  | 5.960.217 |  | 70.693 |  | 16.633 |  | 6.047.543 |
| BB.33123 |  | Đường kính BU 1000mm |  | cái |  | 6.845.126 |  | 81.328 |  | 16.633 |  | 6.943.087 |
| BB.33124 | Đường kính BU 1100mm |  | cái |  | 7.739.294 |  | 100.722 |  | 16.633 |  | 7.856.649 |  |
| BB.33125 | Đường kính BU 1200mm |  | cái |  | 8.701.265 |  | 108.855 |  | 19.010 |  | 8.829.130 |  |
| BB.33126 | Đường kính BU 1400mm |  | cái |  | 10.402.129 |  | 135.130 |  | 19.010 |  | 10.556.269 |  |
| BB.33127 | Đường kính BU 1600mm |  | cái |  | 12.127.795 |  | 170.790 |  | 19.010 |  | 12.317.595 |  |
| BB.33128 | Đường kính BU 1800mm |  | cái |  | 13.911.337 |  | 187.681 |  | 19.010 |  | 14.118.028 |  |
| BB.33129 | Đường kính BU 2000mm |  | cái |  | 15.624.602 |  | 212.705 |  | 19.010 |  | 15.856.317 |  |

BB.33200     Lắp đặt  BE

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt BE |  |  |  |  |  |
| BB.33201 | Đường kính BE 50mm | cái | 109.395 | 6.402 |  | 115.797 |
| BB.33202 | Đường kính BE 60mm | cái | 117.534 | 7.566 |  | 125.100 |
| BB.33203 | Đường kính BE 70mm | cái | 125.477 | 8.730 |  | 134.207 |
| BB.33204 | Đường kính BE 80mm | cái | 137.042 | 9.312 |  | 146.354 |
| BB.33205 | Đường kính BE 90mm | cái | 151.551 | 10.476 |  | 162.027 |
| BB.33206 | Đường kính BE 100mm | cái | 167.740 | 11.058 |  | 178.798 |
| BB.33207 | Đường kính BE 110mm | cái | 186.229 | 11.640 |  | 197.869 |
| BB.33208 | Đường kính BE 125mm | cái | 214.725 | 12.804 |  | 227.529 |
| BB.33209 | Đường kính BE 150mm | cái | 266.191 | 13.968 |  | 280.159 |
| BB.33210 | Đường kính BE 160mm | cái | 288.694 | 14.550 |  | 303.244 |
| BB.33211 | Đường kính BE 170mm | cái | 310.445 | 15.132 |  | 325.577 |
| BB.33212 | Đường kính BE 180mm | cái | 332.423 | 15.714 |  | 348.137 |
| BB.33213 | Đường kính BE 200mm | cái | 378.817 | 17.460 |  | 396.277 |
| BB.33214 | Đường kính BE 240mm | cái | 745.905 | 22.698 |  | 768.603 |
| BB.33215 | Đường kính BE 300mm | cái | 1.087.712 | 13.968 | 9.505 | 1.111.185 |
| BB.33216 | Đường kính BE 350mm | cái | 1.434.120 | 16.296 | 11.881 | 1.462.297 |
| BB.33217 | Đường kính BE 400mm | cái | 1.659.435 | 20.370 | 13.069 | 1.692.874 |
| BB.33218 | Đường kính BE 500mm | cái | 2.310.235 | 25.026 | 13.069 | 2.348.330 |
| BB.33219 | Đường kính BE 600mm | cái | 3.078.456 | 32.531 | 16.633 | 3.127.620 |
| BB.33220 | Đường kính BE 700mm | cái | 3.810.391 | 37.536 | 16.633 | 3.864.560 |
| BB.33221 | Đường kính BE 800mm | cái | 4.544.745 | 45.043 | 16.633 | 4.606.421 |
| BB.33222 | Đường kính BE 900mm | cái | 5.278.192 | 53.802 | 16.633 | 5.348.627 |
| BB.33223 | Đường kính BE 1000mm | cái | 6.011.672 | 62.560 | 16.633 | 6.090.865 |
| BB.33224 | Đường kính BE 1100mm | cái | 6.745.293 | 70.068 | 16.633 | 6.831.994 |
| BB.33225 | Đường kính BE 1200mm | cái | 7.478.120 | 83.831 | 16.633 | 7.578.584 |
| BB.33226 | Đường kính BE 1400mm | cái | 8.945.523 | 106.353 | 19.010 | 9.070.886 |
| BB.33227 | Đường kính BE 1500mm | cái | 9.678.986 | 115.737 | 19.010 | 9.813.733 |
| BB.33228 | Đường kính BE 1600mm | cái | 10.412.449 | 131.377 | 19.010 | 10.562.836 |
| BB.33229 | Đường kính BE 1800mm | cái | 11.879.215 | 143.889 | 19.010 | 12.042.114 |
| BB.33230 | Đường kính BE 2000mm | cái | 13.346.618 | 163.908 | 19.010 | 13.529.536 |

BB.33300     Lắp đặt mối nối mềm

Thành phần công việc

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi, lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt mối nối mềm |  |  |  |  |  |
| BB.33301 | ĐK mối nối mềm d50mm | cái | 46.328 | 15.132 |  | 61.460 |
| BB.33302 | ĐK mối nối mềm 75mm | cái | 59.590 | 22.116 |  | 81.706 |
| BB.33303 | ĐK mối nối mềm 100mm | cái | 92.654 | 26.771 |  | 119.425 |
| BB.33304 | ĐK mối nối mềm 150mm | cái | 119.180 | 32.009 |  | 151.189 |
| BB.33305 | ĐK mối nối mềm 200mm | cái | 145.705 | 40.739 |  | 186.444 |
| BB.33306 | ĐK mối nối mềm 250mm | cái | 209.014 | 46.559 |  | 255.573 |
| BB.33307 | ĐK mối nối mềm 300mm | cái | 235.539 | 42.485 | 16.633 | 294.657 |
| BB.33308 | ĐK mối nối mềm 350mm | cái | 287.527 | 51.215 | 16.633 | 355.375 |
| BB.33309 | ĐK mối nối mềm 400mm | cái | 314.051 | 57.617 | 21.386 | 393.054 |
| BB.33310 | ĐK mối nối mềm 500mm | cái | 392.564 | 68.093 | 21.386 | 482.043 |
| BB.33311 | ĐK mối nối mềm 600mm | cái | 488.059 | 87.585 | 26.138 | 601.782 |
| BB.33312 | ĐK mối nối mềm 700mm | cái | 575.061 | 98.220 | 26.138 | 699.419 |
| BB.33313 | ĐK mối nối mềm 800mm | cái | 628.111 | 112.609 | 33.267 | 773.987 |
| BB.33314 | ĐK mối nối mềm 900mm | cái | 715.113 | 120.116 | 33.267 | 868.496 |
| BB.33315 | ĐK mối nối mềm 100mm | cái | 957.031 | 147.017 | 33.267 | 1.137.315 |
| BB.33316 | ĐK mối nối mềm 1200mm | cái | 1.010.081 | 160.780 | 38.019 | 1.208.880 |
| BB.33317 | ĐK mối nối mềm 1250mm | cái | 1.036.607 | 167.036 | 38.019 | 1.241.662 |
| BB.33318 | ĐK mối nối mềm 1300mm | cái | 1.063.131 | 173.918 | 38.019 | 1.275.068 |
| BB.33319 | ĐK mối nối mềm 1350mm | cái | 1.089.657 | 180.799 | 38.019 | 1.308.475 |
| BB.33320 | ĐK mối nối mềm 1400mm | cái | 1.150.235 | 187.056 | 38.019 | 1.375.310 |
| BB.33321 | ĐK mối nối mềm 1500mm | cái | 1.201.066 | 200.819 | 42.772 | 1.444.657 |
| BB.33322 | ĐK mối nối mềm 1600mm | cái | 1.305.045 | 213.956 | 42.772 | 1.561.773 |
| BB.33323 | ĐK mối nối mềm 1700mm | cái | 1.383.560 | 227.094 | 47.524 | 1.658.178 |
| BB.33324 | ĐK mối nối mềm 1800mm | cái | 1.462.075 | 240.857 | 47.524 | 1.750.456 |
| BB.33325 | ĐK mối nối mềm 900mm | cái | 1.540.590 | 253.995 | 47.524 | 1.842.109 |
| BB.33326 | ĐK mối nối mềm 2000mm | cái | 1.672.155 | 267.758 | 47.524 | 1.987.437 |

# BB.33400     Lắp đặt mối nối liên kết trên tuyến  dẫn xăng, dầu

Thành phần công việc:

Bốc dỡ và vận chuyển vật liệu, di chuyển vật liệu trong phạm vi 500m, cắt ống, tẩy vát mép, hàn mặt bích, cạo rỉ, sơn lót, bọc mối nối theo tiêu chuẩn.

Đơn vị tính: đ/mối

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt mối nối liên kết trên tuyến xăng dầu |  |  |  |  |  |
| BB.33401 | ĐK mối nối 57x3,5mm | mối | 1.018 | 36.911 | 1.336 | 39.265 |
| BB.33402 | ĐK mối nối 67-89x4mm | mối | 2.744 | 50.048 | 5.346 | 58.138 |
| BB.33403 | ĐK mối nối 108x4mm | mối | 3.329 | 60.058 | 6.682 | 70.069 |
| BB.33404 | ĐK mối nối 159x5mm | mối | 7.552 | 75.072 | 14.701 | 97.325 |
| BB.33405 | ĐK mối nối 219x7mm | mối | 16.113 | 90.087 | 180.680 | 286.880 |
| BB.33406 | ĐK mối nối 273x8mm | mối | 22.966 | 100.097 | 196.718 | 319.781 |

Ghi chú:- Trường hợp phải bảo ôn 1, 2 hoặc 3 lớp thì chi phí vật liệu lấy theo chi phí vật liệu của công tác bảo ôn tuyến ống chính nhân tỷ lệ thuận tuỳ theo chiều dài của mối nối liên kết, riêng chi phí nhân công của từng lớp thì được nhân với hệ số 1,1.

- Nếu liên kết mối nối có xăng dầu cũ trong địa bàn kho chứa xăng dầu công tác vệ sinh môi trường và phòng cứu hoả, chi phí nhân công được tính với hệ số 5 (xe cứu hoả và chi phí nhân công cứu hoả sẽ lập dự toán riêng).

- Trường hợp phải di chuyển máy > 500m và ≤ 1000m thì chi phí máy  nhân với hệ số 1,3. Nếu di chuyển > 1000m thì chi phí máy nhân với 1,5.

BB.33500     Lắp  đai  khởi thủy

Thành phần công việc

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đóng mở nước, khoan ống, cạo chải, lau chùi, lắp chỉnh, bắt bu lông.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt đai khởi thuỷ |  |  |  |  |  |
| BB.33501 | Đường kính ống 60mm | cái | 56.938 | 6.984 |  | 63.922 |
| BB.33502 | Đường kính ống 80mm | cái | 71.286 | 9.894 |  | 81.180 |
| BB.33503 | Đường kính ống 100mm | cái | 90.666 | 11.640 |  | 102.306 |
| BB.33504 | Đường kính ống 125mm | cái | 108.927 | 13.386 |  | 122.313 |
| BB.33505 | Đường kính ống 150mm | cái | 112.382 | 14.550 |  | 126.932 |
| BB.33506 | Đường kính ống 200mm | cái | 159.855 | 19.206 |  | 179.061 |
| BB.33507 | Đường kính ống 250mm | cái | 248.979 | 27.935 |  | 276.914 |
| BB.33508 | Đường kính ống 300mm | cái | 513.170 | 32.009 |  | 545.179 |
| BB.33509 | Đường kính ống 350mm | cái | 723.249 | 34.919 |  | 758.168 |
| BB.33510 | Đường kính ống 400mm | cái | 887.705 | 43.067 |  | 930.772 |
| BB.33511 | Đường kính ống 450mm | cái | 1.051.100 | 45.395 |  | 1.096.495 |
| BB.33512 | Đường kính ống 500mm | cái | 1.165.067 | 53.543 |  | 1.218.610 |
| BB.33513 | Đường kính ống 600mm | cái | 1.329.084 | 68.816 |  | 1.397.900 |
| BB.33514 | Đường kính ống 700mm | cái | 1.547.651 | 76.324 |  | 1.623.975 |
| BB.33515 | Đường kính ống 800mm | cái | 1.765.157 | 86.959 |  | 1.852.116 |

BB.34000     Lắp đặt trụ và họng cứu  hoả

Thành phần công việc

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m,  cạo chải, lau chùi,  bắt bu lông, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật .

BB.34100     Lắp đặt trụ cứu hoả

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt trụ cứu hoả |  |  |  |  |  |
| BB.34101 | Đường kính 100mm | cái | 3.493.456 | 26.189 |  | 3.519.645 |
| BB.34102 | Đường kính 150mm | cái | 3.849.615 | 29.681 |  | 3.879.296 |

BB.34200     Lắp đặt họng cứu  hoả

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt họng cứu hoả |  |  |  |  |  |
| BB.34201 | Đường kính 80mm | cái | 193.863 | 20.370 |  | 214.233 |
| BB.34202 | Đường kính 100mm | cái | 227.052 | 23.862 |  | 250.914 |

Ghi chú: Đơn giá công tác họng cứu hoả và trụ cứu hoả được tính từ khuỷu đến miệng lấy nước.

BB.35100     Lắp đặt đồng hồ đo lưu  lượng

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu, thiết bị đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, bảo dưỡng kiểm tra đồng hồ, ren đầu ống, lắp đồng hồ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng |  |  |  |  |  |
|  | Quy cách đồng hồ |  |  |  |  |  |
| BB.35101 | 50mm | cái | 3.998.619 | 41.290 |  | 4.039.909 |
| BB.35102 | 100mm | cái | 5.053.420 | 52.551 |  | 5.105.971 |
| BB.35103 | 200mm | cái | 7.499.718 | 61.935 |  | 7.561.653 |
| BB.35104 | <300mm | cái | 17.659.637 | 66.314 |  | 17.725.951 |
| BB.35105 | <400mm | cái | 33.125.553 | 85.082 |  | 33.210.635 |
| BB.35106 | <500mm | cái | 41.711.465 | 101.348 |  | 41.812.813 |
| BB.35107 | <600mm | cái | 50.286.325 | 114.485 |  | 50.400.810 |

BB.35200     Lắp đặt đồng hồ đo áp lực

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu, thiết bị đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, uốn ống ổn áp và ren, khoan lỗ gắn ống ổn áp, lắp van, kiểm tra, chạy thử

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt đồng hồ đo áp lực |  |  |  |  |  |
| BB.35201 | Đồng hồ đo áp lực | cái | 80.008 | 53.176 |  | 133.184 |

BB.36100     Lắp đặt van  mặt bích

Thành phần công việc

Vận chuyển van đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi, cạo rỉ, cắt gioăng, lắp chỉnh, bắt bu lông.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt van mặt bích |  |  |  |  |  |
| BB.36101 | Đường kính van 40mm | cái | 101.712 | 21.896 |  | 123.608 |
| BB.36102 | Đường kính van 50mm | cái | 111.150 | 25.650 |  | 136.800 |
| BB.36103 | Đường kính van 75mm | cái | 230.708 | 31.280 |  | 261.988 |
| BB.36104 | Đường kính van 100mm | cái | 929.661 | 37.536 |  | 967.197 |
| BB.36105 | Đường kính van 150mm | cái | 1.529.837 | 47.546 |  | 1.577.383 |
| BB.36106 | Đường kính van 200mm | cái | 1.970.775 | 60.058 |  | 2.030.833 |
| BB.36107 | Đường kính van 250mm | cái | 2.819.403 | 68.191 |  | 2.887.594 |
| BB.36108 | Đường kính van 300mm | cái | 3.815.647 | 50.674 | 16.633 | 3.882.954 |
| BB.36109 | Đường kính van 350mm | cái | 5.803.135 | 61.309 | 16.633 | 5.881.077 |
| BB.36110 | Đường kính van 400mm | cái | 12.029.448 | 68.816 | 21.386 | 12.119.650 |
| BB.36111 | Đường kính van 500mm | cái | 16.383.737 | 81.328 | 21.386 | 16.486.451 |
| BB.36112 | Đường kính van 600mm | cái | 27.076.476 | 105.081 | 26.138 | 27.207.695 |
| BB.36113 | Đường kính van 700mm | cái | 32.582.718 | 117.962 | 26.138 | 32.726.818 |
| BB.36114 | Đường kính van 800mm | cái | 38.044.836 | 135.588 | 33.267 | 38.213.691 |
| BB.36115 | Đường kính van 1000mm | cái | 45.821.763 | 149.825 | 33.267 | 46.004.855 |
| BB.36116 | Đường kính van 1200mm | cái | 55.483.424 | 179.655 | 38.019 | 55.701.098 |
| BB.36117 | Đường kính van 1500mm | cái | 67.448.989 | 225.077 | 42.772 | 67.716.838 |
| BB.36118 | Đường kính van 1800mm | cái | 79.473.419 | 269.821 | 47.524 | 79.790.764 |
| BB.36119 | Đường kính van 2000mm | cái | 87.422.014 | 272.533 | 47.524 | 87.742.071 |
| BB.36120 | Đường kính van 2200mm | cái | 108.883.556 | 299.650 | 51.088 | 109.234.294 |
| BB.36121 | Đường kính van 2400mm | cái | 119.735.037 | 326.768 | 51.088 | 120.112.893 |
| BB.36122 | Đường kính van 2500mm | cái | 130.586.518 | 354.564 | 51.088 | 130.992.170 |

BB.36200     Lắp đặt van xả khí

Thành phần công việc

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, chải rỉ, lau chùi, cắt gioăng lắp van theo đúng yêu cầu kỹ thuật .

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt van xả khí |  |  |  |  |  |
| BB.36201 | Đường kính van 25mm | cái | 89.930 | 8.758 |  | 98.688 |
| BB.36202 | Đường kính van 32mm | cái | 105.846 | 11.261 |  | 117.107 |
| BB.36203 | Đường kính van 40mm | cái | 128.126 | 14.389 |  | 142.515 |
| BB.36204 | Đường kính van 50mm | cái | 151.468 | 16.266 |  | 167.734 |
| BB.36205 | Đường kính van 76mm | cái | 172.257 | 20.645 |  | 192.902 |
| BB.36206 | Đường kính van 89mm | cái | 648.236 | 21.896 |  | 670.132 |
| BB.36207 | Đường kính van 100mm | cái | 724.573 | 23.773 |  | 748.346 |
| BB.36208 | Đường kính van 150mm | cái | 1.762.017 | 35.659 |  | 1.797.676 |
| BB.36209 | Đường kính van 200mm | cái | 2.300.788 | 47.546 |  | 2.348.334 |

Ghi chú : Chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công gia công, lắp giá đỡ puli, xà puli được tính riêng theo yêu cầu kỹ thuật.

BB.36300     Lắp đặt van  phao điều chỉnh tốc độ lọc

Thành phần công việc:

Vận chuyển đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi cạo rỉ van, cắt gioăng, lắp mặt bích bắt bu lông.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt van phao điều chỉnh tốc độ lọc |  |  |  |  |  |
| BB.36301 | Đường kính van 250mm | cái | 3.283.550 | 90.713 |  | 3.374.263 |
| BB.36302 | Đường kính van 300mm | cái | 4.390.688 | 106.353 |  | 4.497.041 |
| BB.36303 | Đường kính van 350mm | cái | 6.562.967 | 125.121 |  | 6.688.088 |
| BB.36304 | Đường kính van 400mm | cái | 8.713.916 | 128.249 |  | 8.842.165 |
| BB.36305 | Đường kính van 500mm | cái | 10.931.667 | 152.022 |  | 11.083.689 |

BB.36400     Lắp đặt van  đáy

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt van đáy |  |  |  |  |  |
| BB.36401 | Đường kính van 400mm | cái | 13.965.435 | 121.993 | 30.551 | 14.117.979 |
| BB.36402 | Đường kính van 500mm | cái | 18.771.683 | 146.391 | 30.551 | 18.948.625 |
| BB.36403 | Đường kính van 600mm | cái | 32.038.393 | 163.283 | 30.551 | 32.232.227 |
| BB.36404 | Đường kính van 700mm | cái | 37.375.144 | 186.430 | 30.551 | 37.592.125 |
| BB.36405 | Đường kính van 800mm | cái | 44.806.320 | 213.956 | 30.551 | 45.050.827 |

BB.36500     Lắp đặt van điện

Thành phần công việc:

Vận chuyển đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, kiểm tra, lau chùi, cạo rỉ van, lắp đặt và hiệu chỉnh van theo yêu cầu kỹ thuật .

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt van điện |  |  |  |  |  |
| BB.36501 | Đường kính van 400mm | cái | 259.823 | 178.189 | 30.551 | 468.563 |
| BB.36502 | Đường kính van 500mm | cái | 364.050 | 216.163 | 30.551 | 610.764 |
| BB.36503 | Đường kính van 600mm | cái | 450.862 | 238.072 | 30.551 | 719.485 |
| BB.36504 | Đường kính van 700mm | cái | 584.027 | 271.664 | 30.551 | 886.242 |
| BB.36505 | Đường kính van 800mm | cái | 703.911 | 312.560 | 30.551 | 1.047.022 |
| BB.36506 | Đường kính van 900mm | cái | 870.147 | 242.453 | 30.551 | 1.143.151 |
| BB.36507 | Đường kính van 1000mm | cái | 1.014.834 | 290.652 | 30.551 | 1.336.037 |
| BB.36508 | Đường kính van 1200mm | cái | 1.391.899 | 363.680 | 30.551 | 1.786.130 |
| BB.36509 | Đường kính van 1400mm | cái | 1.830.973 | 435.978 | 30.551 | 2.297.502 |
| BB.36510 | Đường kính van 1500mm | cái | 2.058.338 | 440.359 | 30.551 | 2.529.248 |
| BB.36511 | Đường kính van 1800mm | cái | 2.895.146 | 484.176 | 30.551 | 3.409.873 |
| BB.36512 | Đường kính van 2000mm | cái | 3.524.380 | 527.993 | 30.551 | 4.082.924 |
| BB.36513 | Đường kính van 2500mm | cái | 5.345.058 | 573.270 | 30.551 | 5.948.879 |

BB.36600     Lắp đặt van  ren

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cưa cắt ống, ren ống, lau chùi, lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt van ren |  |  |  |  |  |
| BB.36601 | Đường kính van 25mm | cái | 37.376 | 6.256 |  | 43.632 |
| BB.36602 | Đường kính van 32mm | cái | 42.740 | 8.758 |  | 51.498 |
| BB.36603 | Đường kính van 40mm | cái | 53.425 | 10.635 |  | 64.060 |
| BB.36604 | Đường kính van 50mm | cái | 64.125 | 13.138 |  | 77.263 |
| BB.36605 | Đường kính van 67mm | cái | 69.581 | 15.640 |  | 85.221 |
| BB.36606 | Đường kính van 76mm | cái | 85.596 | 19.394 |  | 104.990 |
| BB.36607 | Đường kính van 89mm | cái | 106.936 | 21.271 |  | 128.207 |
| BB.36608 | Đường kính van 100mm | cái | 128.261 | 23.147 |  | 151.408 |
| BB.36609 | Đường kính van 110mm | cái | 138.911 | 25.650 |  | 164.561 |
| BB.36610 | Đường kính van 150mm | cái | 160.491 | 29.403 |  | 189.894 |
| BB.36611 | Đường kính van 200mm | cái | 479.238 | 39.413 |  | 518.651 |
| BB.36612 | Đường kính van 250mm | cái | 638.839 | 49.423 |  | 688.262 |

# BB.36700    Lắp đặt van  dẫn xăng dầu nốí bằng phương pháp mặt bích

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, lắp ống lồng, lau chùi, cạo rỉ van, sơn van, cắt ống, tẩy mép ống, sơn lót, cắt gioăng, bắt bu lông, bảo dưỡng van.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt van dẫn xăng dầu nối bằng phương pháp mặt bích |  |  |  |  |  |
|  | Đường kính van (mm) |  |  |  |  |  |
| BB.36701 | Van DY50PY10 | cái | 3.457.733 | 33.885 | 13.678 | 3.505.296 |
| BB.36702 | Van DY80PY16 | cái | 4.524.579 | 42.648 | 13.678 | 4.580.905 |
| BB.36703 | Van DY100PY16 | cái | 6.120.356 | 52.580 | 15.782 | 6.188.718 |
| BB.36704 | Van DY100PY25 | cái | 6.230.298 | 75.949 | 15.782 | 6.322.029 |
| BB.36705 | Van DY150PY16 | cái | 8.367.275 | 85.881 | 31.564 | 8.484.720 |
| BB.36706 | Van DY150PY64 | cái | 8.438.702 | 85.881 | 136.031 | 8.660.614 |
| BB.36707 | Van DY200PY25PY16 | cái | 10.337.061 | 116.845 | 169.699 | 10.623.605 |
| BB.36708 | Van DY250PY25PY16 | cái | 10.347.738 | 140.214 | 177.064 | 10.665.016 |

# Ghi chú:

# - Khi lắp đặt van chìm trong đất, có hố van mới được tính chi phí ống lồng các loại, dây đay, nhựa đường và củi.

- Lắp van không có ống lồng thì chi phí que hàn nhân với hệ số 0,7

BB.37100     Lắp đặt bích thép

Thành phần công việc

Vận chuyển bích đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, hàn mặt bích đầu ống, cắt gioăng, lắp mặt bích bắt bu lông.

Đơn vị tính: đ/cặp bích

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt bích thép |  |  |  |  |  |
| BB.37101 | Đường kính ống 40mm | cặp bích | 112.759 | 16.296 | 5.503 | 134.558 |
| BB.37102 | Đường kính ống 50mm | cặp bích | 155.401 | 17.460 | 5.503 | 178.364 |
| BB.37103 | Đường kính ống 75mm | cặp bích | 218.301 | 22.116 | 8.255 | 248.672 |
| BB.37104 | Đường kính ống 100mm | cặp bích | 281.165 | 26.189 | 12.382 | 319.736 |
| BB.37105 | Đường kính ống 150mm | cặp bích | 398.186 | 31.427 | 17.885 | 447.498 |
| BB.37106 | Đường kính ống 200mm | cặp bích | 713.917 | 40.157 | 23.388 | 777.462 |
| BB.37107 | Đường kính ống 250mm | cặp bích | 1.026.714 | 47.141 | 44.025 | 1.117.880 |
| BB.37108 | Đường kính ống 300mm | cặp bích | 1.288.584 | 48.305 | 75.731 | 1.412.620 |
| BB.37109 | Đường kính ống 350mm | cặp bích | 1.796.950 | 53.543 | 99.119 | 1.949.612 |
| BB.37110 | Đường kính ống 400mm | cặp bích | 2.479.019 | 63.437 | 119.818 | 2.662.274 |
| BB.37111 | Đường kính ống 500mm | cặp bích | 3.862.102 | 71.585 | 144.582 | 4.078.269 |
| BB.37112 | Đường kính ống 600mm | cặp bích | 4.802.781 | 88.210 | 170.722 | 5.061.713 |
| BB.37113 | Đường kính ống 700mm | cặp bích | 5.640.207 | 99.471 | 196.862 | 5.936.540 |
| BB.37114 | Đường kính ống 800mm | cặp bích | 6.867.678 | 115.737 | 221.627 | 7.205.042 |
| BB.37115 | Đường kính ống 1000mm | cặp bích | 8.425.313 | 142.638 | 273.907 | 8.841.858 |
| BB.37116 | Đường kính ống 1200mm | cặp bích | 9.384.922 | 162.657 | 325.999 | 9.873.578 |
| BB.37117 | Đường kính ống 1500mm | cặp bích | 10.111.135 | 203.321 | 403.044 | 10.717.500 |
| BB.37118 | Đường kính ống 1800mm | cặp bích | 11.088.968 | 219.587 | 481.276 | 11.789.831 |
| BB.37119 | Đường kính ống 2000mm | cặp bích | 12.151.259 | 243.985 | 532.181 | 12.927.425 |
| BB.37120 | Đường kính ống 2200mm | cặp bích | 13.002.458 | 268.384 | 584.461 | 13.855.303 |
| BB.37121 | Đường kính ống 2400mm | cặp bích | 13.853.657 | 292.783 | 635.365 | 14.781.805 |
| BB.37122 | Đường kính ống 2500mm | cặp bích | 15.544.243 | 304.669 | 662.881 | 16.511.793 |

BB.38100     Lắp nút bịt nhựa nối măng sông

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, lau chùi, cưa cắt ống, lắp nút bịt đầu ống.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp nút bịt nhựa nối măng sông |  |  |  |  |  |
| BB.38101 | Đường kính nút bịt 15mm | cái | 921 | 1.630 |  | 2.551 |
| BB.38102 | Đường kính nút bịt 20mm | cái | 1.154 | 1.804 |  | 2.958 |
| BB.38103 | Đường kính nút bịt 25mm | cái | 1.698 | 2.095 |  | 3.793 |
| BB.38104 | Đường kính nút bịt 32mm | cái | 2.273 | 2.328 |  | 4.601 |
| BB.38105 | Đường kính nút bịt 40mm | cái | 2.726 | 2.910 |  | 5.636 |
| BB.38106 | Đường kính nút bịt 50mm | cái | 2.956 | 3.201 |  | 6.157 |
| BB.38107 | Đường kính nút bịt 67mm | cái | 3.187 | 3.492 |  | 6.679 |
| BB.38108 | Đường kính nút bịt 76mm | cái | 3.417 | 4.074 |  | 7.491 |
| BB.38109 | Đường kính nút bịt 89mm | cái | 3.965 | 4.656 |  | 8.621 |
| BB.38110 | Đường kính nút bịt 100mm | cái | 4.532 | 5.820 |  | 10.352 |
| BB.38111 | Đường kính nút bịt 110mm | cái | 4.758 | 6.402 |  | 11.160 |
| BB.38112 | Đường kính nút bịt 150mm | cái | 5.146 | 8.148 |  | 13.294 |
| BB.38113 | Đường kính nút bịt 200mm | cái | 5.789 | 11.058 |  | 16.847 |
| BB.38114 | Đường kính nút bịt 250mm | cái | 6.948 | 13.968 |  | 20.916 |

BB.38200     Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, cạo chải rỉ, lau chùi, cưa, cắt ren, lắp nút bịt đầu ống.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp nút bịt đầu ống thép tráng kẽm |  |  |  |  |  |
| BB.38201 | Đường kính nút bịt 15mm | cái | 2.956 | 2.328 |  | 5.284 |
| BB.38202 | Đường kính nút bịt 20mm | cái | 3.932 | 2.910 |  | 6.842 |
| BB.38203 | Đường kính nút bịt 25mm | cái | 5.510 | 4.656 |  | 10.166 |
| BB.38204 | Đường kính nút bịt 30mm | cái | 6.897 | 5.238 |  | 12.135 |
| BB.38205 | Đường kính nút bịt 40mm | cái | 9.388 | 6.402 |  | 15.790 |
| BB.38206 | Đường kính nút bịt 50mm | cái | 14.077 | 6.984 |  | 21.061 |
| BB.38207 | Đường kính nút bịt 67mm | cái | 14.608 | 7.566 |  | 22.174 |
| BB.38208 | Đường kính nút bịt 76mm | cái | 15.669 | 8.148 |  | 23.817 |
| BB.38209 | Đường kính nút bịt 89mm | cái | 16.976 | 8.730 |  | 25.706 |
| BB.38210 | Đường kính nút bịt 100mm | cái | 53.667 | 9.894 |  | 63.561 |
| BB.38211 | Đường kính nút bịt 110mm | cái | 21.751 | 11.058 |  | 32.809 |
| BB.38212 | Đường kính nút bịt 150mm | cái | 27.056 | 13.968 |  | 41.024 |
| BB.38213 | Đường kính nút bịt 200mm | cái | 32.360 | 15.714 |  | 48.074 |
| BB.38214 | Đường kính nút bịt 250mm | cái | 44.031 | 19.788 |  | 63.819 |

BB.39000     Cắt ống thép, ống nhựa

BB.39100     cắt ống HDPE bằng thủ công

Thành phần công việc

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống bằng thủ công theo yêu cầu kỹ thuật, lau chùi ống.

Đơn vị tính: đ/10mối

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cắt ống HDPE bằng thủ công |  |  |  |  |  |
| BB.39101 | Đường kính ống 100mm | 10mối | 79 | 9.312 |  | 9.391 |
| BB.39102 | Đường kính ống 150mm | 10mối | 92 | 11.058 |  | 11.150 |
| BB.39103 | Đường kính ống 200mm | 10mối | 105 | 12.222 |  | 12.327 |
| BB.39104 | Đường kính ống 250mm | 10mối | 131 | 13.386 |  | 13.517 |
| BB.39105 | Đường kính ống 300mm | 10mối | 158 | 15.714 |  | 15.872 |
| BB.39106 | Đường kính ống 350mm | 10mối | 158 | 16.878 |  | 17.036 |
| BB.39107 | Đường kính ống 400mm | 10mối | 184 | 18.042 |  | 18.226 |
| BB.39108 | Đường kính ống 500mm | 10mối | 236 | 25.026 |  | 25.262 |
| BB.39109 | Đường kính ống 600mm | 10mối | 289 | 34.919 |  | 35.208 |
| BB.39110 | Đường kính ống 700mm | 10mối | 368 | 39.575 |  | 39.943 |
| BB.39111 | Đường kính ống 800mm | 10mối | 446 | 46.559 |  | 47.005 |
| BB.39112 | Đường kính ống 1000mm | 10mối | 525 | 74.495 |  | 75.020 |

BB.39200     Cắt ống thép Bằng ô xy - axetylen

Thành phần công việc

Vận chuyển vật liệu  trong phạm vi 30m, lấy dấu, cắt, tẩy vát, sang phanh  theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/10mối

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cắt ống thép bằng ô xy-Axetylen |  |  |  |  |  |
| BB.39201 | Đường kính ống 100mm | 10mối | 7.622 | 103.225 | 5.016 | 115.863 |
| BB.39202 | Đường kính ống 125mm | 10mối | 9.885 | 110.106 | 6.173 | 126.164 |
| BB.39203 | Đường kính ống 150mm | 10mối | 12.147 | 121.993 | 7.716 | 141.856 |
| BB.39204 | Đường kính ống 200mm | 10mối | 15.244 | 131.377 | 9.722 | 156.343 |
| BB.39205 | Đường kính ống 250mm | 10mối | 19.769 | 137.633 | 12.114 | 169.516 |
| BB.39206 | Đường kính ống 300mm | 10mối | 24.712 | 159.529 | 14.661 | 198.902 |
| BB.39207 | Đường kính ống 350mm | 10mối | 27.809 | 173.292 | 16.976 | 218.077 |
| BB.39208 | Đường kính ống 400mm | 10mối | 32.334 | 187.681 | 19.368 | 239.383 |
| BB.39209 | Đường kính ống 500mm | 10mối | 39.956 | 215.833 | 24.229 | 280.018 |
| BB.39210 | Đường kính ống 600mm | 10mối | 47.578 | 243.985 | 28.550 | 320.113 |
| BB.39211 | Đường kính ống 700mm | 10mối | 55.200 | 272.138 | 33.180 | 360.518 |
| BB.39212 | Đường kính ống 800mm | 10mối | 64.668 | 300.290 | 37.809 | 402.767 |
| BB.39213 | Đường kính ống 900mm | 10mối | 72.290 | 328.442 | 42.439 | 443.171 |
| BB.39214 | Đường kính ống 1000mm | 10mối | 79.912 | 356.594 | 47.069 | 483.575 |
| BB.39215 | Đường kính ống 1100mm | 10mối | 87.534 | 384.746 | 51.699 | 523.979 |
| BB.39216 | Đường kính ống 1200mm | 10mối | 95.157 | 412.899 | 57.100 | 565.156 |
| BB.39217 | Đường kính ống 1300mm | 10mối | 104.624 | 441.051 | 61.730 | 607.405 |
| BB.39218 | Đường kính ống 1400mm | 10mối | 112.246 | 469.203 | 66.359 | 647.808 |
| BB.39219 | Đường kính ống 1500mm | 10mối | 119.868 | 497.355 | 70.989 | 688.212 |
| BB.39220 | Đường kính ống 1600mm | 10mối | 127.491 | 525.507 | 75.619 | 728.617 |
| BB.39221 | Đường kính ống 1800mm | 10mối | 144.580 | 581.812 | 84.878 | 811.270 |
| BB.39222 | Đường kính ống 2000mm | 10mối | 159.825 | 638.116 | 94.138 | 892.079 |
| BB.39223 | Đường kính ống 2200mm | 10mối | 175.069 | 694.420 | 103.397 | 972.886 |
| BB.39224 | Đường kính ống 2400mm | 10mối | 192.159 | 750.725 | 113.428 | 1.056.312 |
| BB.39225 | Đường kính ống 2500mm | 10mối | 199.781 | 778.877 | 118.058 | 1.096.716 |

Ghi chú :

Ô xy dùng trong đơn giá là loại ôxy thông dụng nén với áp lực 120 Kg/cm2

BB.39300     Cắt ống thép Bằng ô xy - Đất đèn

Thành phần công việc

Vận chuyển vật liệu  trong phạm vi 30m, lấy dấu, cắt ống, tẩy dũa, tẩy vát, sang phanh theo yêu cầu kỹ thuật

Đơn vị tính: đ/10mối

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cắt ống thép bằng ô xy-đất đèn |  |  |  |  |  |
| BB.39301 | Đường kính ống 100mm | 10mối | 6.143 | 103.225 | 5.016 | 114.384 |
| BB.39302 | Đường kính ống 125mm | 10mối | 7.641 | 110.106 | 6.173 | 123.920 |
| BB.39303 | Đường kính ống 150mm | 10mối | 9.189 | 121.993 | 7.716 | 138.898 |
| BB.39304 | Đường kính ống 200mm | 10mối | 12.235 | 131.377 | 9.722 | 153.334 |
| BB.39305 | Đường kính ống 250mm | 10mối | 15.332 | 137.633 | 12.114 | 165.079 |
| BB.39306 | Đường kính ống 300mm | 10mối | 19.153 | 159.529 | 14.661 | 193.343 |
| BB.39307 | Đường kính ống 350mm | 10mối | 22.199 | 173.292 | 16.976 | 212.467 |
| BB.39308 | Đường kính ống 400mm | 10mối | 25.245 | 187.681 | 19.368 | 232.294 |
| BB.39309 | Đường kính ống 500mm | 10mối | 31.388 | 215.833 | 24.229 | 271.450 |
| BB.39310 | Đường kính ống 600mm | 10mối | 37.531 | 243.985 | 28.550 | 310.066 |
| BB.39311 | Đường kính ống 700mm | 10mối | 43.623 | 272.138 | 33.180 | 348.941 |
| BB.39312 | Đường kính ống 800mm | 10mối | 50.541 | 300.290 | 37.809 | 388.640 |
| BB.39313 | Đường kính ống 900mm | 10mối | 56.633 | 328.442 | 42.439 | 427.514 |
| BB.39314 | Đường kính ống 1000mm | 10mối | 62.776 | 356.594 | 47.069 | 466.439 |
| BB.39315 | Đường kính ống 1100mm | 10mối | 68.919 | 384.746 | 51.699 | 505.364 |
| BB.39316 | Đường kính ống 1200mm | 10mối | 75.012 | 412.899 | 57.100 | 545.011 |
| BB.39317 | Đường kính ống 1300mm | 10mối | 81.929 | 441.051 | 61.730 | 584.710 |
| BB.39318 | Đường kính ống 1400mm | 10mối | 88.021 | 469.203 | 66.359 | 623.583 |
| BB.39319 | Đường kính ống 1500mm | 10mối | 94.164 | 497.355 | 70.989 | 662.508 |
| BB.39320 | Đường kính ống 1600mm | 10mối | 100.308 | 525.507 | 75.619 | 701.434 |
| BB.39321 | Đường kính ống 1800mm | 10mối | 113.317 | 581.812 | 84.878 | 780.007 |
| BB.39322 | Đường kính ống 2000mm | 10mối | 125.553 | 638.116 | 94.138 | 857.807 |
| BB.39323 | Đường kính ống 2200mm | 10mối | 137.788 | 694.420 | 103.397 | 935.605 |
| BB.39324 | Đường kính ống 2400mm | 10mối | 150.849 | 750.725 | 113.428 | 1.015.002 |
| BB.39325 | Đường kính ống 2500mm | 10mối | 156.941 | 778.877 | 118.058 | 1.053.876 |

Ghi chú : Ôxy dùng trong đơng giá là loại ô xy thông dụng nén với áp lực 120 Kg/cm2

BB.39400     Cắt ống thép Bằng máy cắt cầm tay

Thành phần công việc

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, lấy dấu, cắt ống bằng máy cắt cầm tay, mài, sang phanh bằng máy mài cầm tay .

Đơn vị tính: đ/mối

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay |  |  |  |  |  |
| BB.39401 | Đường kính ống 100mm | mối | 6.409 | 4.656 | 2.154 | 13.219 |
| BB.39402 | Đường kính ống 150mm | mối | 9.140 | 5.238 | 3.590 | 17.968 |
| BB.39403 | Đường kính ống 200mm | mối | 12.345 | 5.820 | 4.165 | 22.330 |
| BB.39404 | Đường kính ống 250mm | mối | 18.753 | 6.984 | 4.596 | 30.333 |
| BB.39405 | Đường kính ống 300mm | mối | 24.006 | 7.566 | 5.745 | 37.317 |
| BB.39406 | Đường kính ống 350mm | mối | 30.415 | 8.730 | 7.181 | 46.326 |
| BB.39407 | Đường kính ống 400mm | mối | 49.168 | 10.476 | 7.899 | 67.543 |
| BB.39408 | Đường kính ống 500mm | mối | 61.513 | 11.640 | 9.335 | 82.488 |
| BB.39409 | Đường kính ống 600mm | mối | 73.174 | 14.389 | 10.771 | 98.334 |
| BB.39410 | Đường kính ống 700mm | mối | 85.519 | 15.640 | 11.489 | 112.648 |
| BB.39411 | Đường kính ống 800mm | mối | 97.863 | 17.517 | 12.925 | 128.305 |
| BB.39412 | Đường kính ống 900mm | mối | 109.525 | 18.768 | 14.361 | 142.654 |
| BB.39413 | Đường kính ống 1000mm | mối | 121.870 | 21.896 | 15.798 | 159.564 |

BB.40000	Thử áp lực các loại  đường ống, độ kín đường ống thông gió, khử trùng ống nước

QUI ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẤN ÁP DỤNG

- Đơn giá công tác thử  áp lực đường ống bao gồm toàn bộ các chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công phục vụ ống theo cách thử từng đoạn dài 100 m

- Nếu thử áp lực đoạn ống có chiều dài từ 100m đến 500m thì đơn giá trên được nhân với hệ số 0,75 của đơn giá có đường kính tương ứng và > 500m thì đơn giá trên nhân với hệ số 0,7 của đơn giá có đường kính tương ứng.

- Chi phí nước cần thiết cho công tác thử áp lực đối với hệ thống cấp thoát nước được  tính riêng theo yêu cầu thiết kế.

BB.40100     Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép

## Thành phần công việc

Cắt ống, lắp BU, BE, lắp bích ( bích đặc, bích rỗng, chèn, chống đầu ống, lắp van các loại (van xả khí, van an toàn), lắp máy bơm, đồng hồ đo áp lực, lắp ống thoát nước thử, bơm nước thử áp lực theo yêu cầu thiết kế, nối trả ống, dọn vệ sinh.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu |  | Danh mục đơn giá |  | Đơn vị |  | Vật liệu | Nhân công |  | Máy |  | Đơn giá |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BB.40101 |  | Đường kính ống d<100mm |  | 100m |  | 124.771 | 58.199 |  | 52.119 |  | 235.089 |  |
| BB.40102 |  | Đường kính ống 100mm |  | 100m |  | 74.184 | 87.298 |  | 76.646 |  | 238.128 |  |
| BB.40103 |  | Đường kính ống 125mm |  | 100m |  | 86.078 | 98.938 |  | 79.712 |  | 264.728 |  |
| BB.40104 |  | Đường kính ống 150mm |  | 100m |  | 102.871 | 116.398 |  | 81.756 |  | 301.025 |  |
| BB.40105 |  | Đường kính ống 200mm |  | 100m |  | 148.441 | 145.497 |  | 86.866 |  | 380.804 |  |
| BB.40106 |  | Đường kính ống 250mm |  | 100m |  | 212.485 | 174.597 |  | 102.195 |  | 489.277 |  |
| BB.40107 |  | Đường kính ống 300mm |  | 100m |  | 752.762 | 186.236 |  | 102.195 |  | 1.041.193 |  |
| BB.40108 |  | Đường kính ống 350mm |  | 100m |  | 1.041.104 | 232.795 |  | 127.744 |  | 1.401.643 |  |
| BB.40109 |  | Đường kính ống 400mm |  | 100m |  | 1.812.765 | 250.255 |  | 132.854 |  | 2.195.874 |  |
| BB.40110 |  | Đường kính ống 500mm |  | 100m |  | 3.672.531 | 290.994 |  | 153.293 |  | 4.116.818 |  |
| BB.40111 |  | Đường kính ống 600mm |  | 100m |  | 3.981.207 | 320.094 |  | 178.841 |  | 4.480.142 |  |
| BB.40112 |  | Đường kính ống 700mm |  | 100m |  | 4.267.937 | 349.193 |  | 204.390 |  | 4.821.520 |  |
| BB.40113 |  | Đường kính ống 800mm |  | 100m |  | 4.622.688 | 407.392 |  | 255.488 |  | 5.285.568 |  |
| BB.40114 |  | Đường kính ống 900mm |  | 100m |  | 4.923.247 | 465.591 |  | 275.927 |  | 5.664.765 |  |
| BB.40115 |  | Đường kính ống 1000mm |  | 100m |  | 5.253.052 | 523.790 |  | 286.146 |  | 6.062.988 |  |
| BB.40116 |  | Đường kính ống 1100mm |  | 100m |  | 5.583.682 | 552.889 |  | 345.419 |  | 6.481.990 |  |
| BB.40117 |  | Đường kính ống 1200mm |  | 100m |  | 5.928.916 | 581.989 |  | 391.407 |  | 6.902.312 |  |
| BB.40118 |  | Đường kính ống 1300mm |  | 100m |  | 6.305.899 | 640.187 |  | 442.504 |  | 7.388.590 |  |
| BB.40119 |  | Đường kính ống 1400mm |  | 100m |  | 6.655.197 | 698.386 |  | 496.668 |  | 7.850.251 |  |
| BB.40120 |  | Đường kính ống 1500mm |  | 100m |  | 6.984.178 | 756.585 |  | 555.941 |  | 8.296.704 |  |
| BB.40121 |  | Đường kính ống 1600mm |  | 100m |  | 7.397.482 | 814.784 |  | 618.280 |  | 8.830.546 |  |
| BB.40122 |  | Đường kính ống 1800mm |  | 100m |  | 8.127.884 | 919.542 |  | 756.243 |  | 9.803.669 |  |
| BB.40123 |  | Đường kính ống 2000mm |  | 100m |  | 8.913.149 | 1.018.480 |  | 909.536 |  | 10.841.165 |  |
| BB.40124 | Đường kính ống 2200mm |  | 100m |  | 9.661.826 |  |  | 1.120.328 |  | 1.079.179 |  | 11.861.333 |
| BB.40125 | Đường kính ống 2400mm |  | 100m |  | 10.329.253 |  |  | 1.222.176 |  | 1.265.174 |  | 12.816.603 |
| BB.40126 | Đường kính ống 2500mm |  | 100m |  | 10.840.016 |  |  | 1.280.375 |  | 1.364.303 |  | 13.484.694 |

BB.40200     Thử áp lực đường ống  bê tông

Thành phần công việc

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt gioăng cao su, lắp đặt hệ thống thử áp lực, máy bơm, bơm nước thử áp lực, nối trả ống, dọn vệ sinh.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thử áp lực đường ống bê tông |  |  |  |  |  |
| BB.40201 | Đường kính ống 100mm | 100m | 56.020 | 69.839 | 52.119 | 177.978 |
| BB.40202 | Đường kính ống 150mm | 100m | 72.529 | 81.478 | 78.179 | 232.186 |
| BB.40203 | Đường kính ống 200mm | 100m | 102.831 | 104.758 | 78.179 | 285.768 |
| BB.40204 | Đường kính ống 250mm | 100m | 117.680 | 122.218 | 104.239 | 344.137 |
| BB.40205 | Đường kính ống 300mm | 100m | 620.743 | 139.677 | 104.239 | 864.659 |
| BB.40206 | Đường kính ống 350mm | 100m | 867.990 | 157.137 | 130.299 | 1.155.426 |
| BB.40207 | Đường kính ống 400mm | 100m | 1.600.639 | 174.597 | 130.299 | 1.905.535 |
| BB.40208 | Đường kính ống 500mm | 100m | 3.359.684 | 209.516 | 156.358 | 3.725.558 |
| BB.40209 | Đường kính ống 600mm | 100m | 3.539.489 | 232.795 | 208.478 | 3.980.762 |
| BB.40210 | Đường kính ống 700mm | 100m | 3.719.569 | 279.354 | 208.478 | 4.207.401 |
| BB.40211 | Đường kính ống 800mm | 100m | 3.962.522 | 302.634 | 260.597 | 4.525.753 |
| BB.40212 | Đường kính ống 900mm | 100m | 4.142.793 | 349.193 | 260.597 | 4.752.583 |
| BB.40213 | Đường kính ống 1000mm | 100m | 4.343.265 | 384.112 | 286.657 | 5.014.034 |
| BB.40214 | Đường kính ống 1100mm | 100m | 4.511.135 | 407.392 | 312.717 | 5.231.244 |
| BB.40215 | Đường kính ống 1200mm | 100m | 4.694.453 | 430.671 | 312.717 | 5.437.841 |
| BB.40216 | Đường kính ống 1400mm | 100m | 5.087.526 | 465.591 | 364.836 | 5.917.953 |
| BB.40217 | Đường kính ống 1600mm | 100m | 5.488.246 | 500.510 | 416.956 | 6.405.712 |
| BB.40218 | Đường kính ống 1800mm | 100m | 5.930.992 | 523.790 | 443.015 | 6.897.797 |
| BB.40219 | Đường kính ống 2000mm | 100m | 6.352.380 | 558.709 | 443.015 | 7.354.104 |

BB.40300     Thử áp lực đường ống nhựa

Thành phần công việc

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt gioăng cao su, lắp đặt hệ thống thử áp lực, máy bơm, bơm nước thử áp lực, nối trả ống, dọn vệ sinh.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thử áp lực đường ống nhựa |  |  |  |  |  |
| BB.40301 | Đường kính ống 15mm | 100m | 13.763 | 26.771 | 30.659 | 71.193 |
| BB.40302 | Đường kính ống 20mm | 100m | 14.917 | 29.099 | 30.659 | 74.675 |
| BB.40303 | Đường kính ống 25mm | 100m | 16.486 | 32.009 | 30.659 | 79.154 |
| BB.40304 | Đường kính ống 32mm | 100m | 18.997 | 36.083 | 30.659 | 85.739 |
| BB.40305 | Đường kính ống 40mm | 100m | 21.249 | 38.411 | 30.659 | 90.319 |
| BB.40306 | Đường kính ống 50mm | 100m | 25.948 | 40.739 | 30.659 | 97.346 |
| BB.40307 | Đường kính ống 65mm | 100m | 32.866 | 44.231 | 30.659 | 107.756 |
| BB.40308 | Đường kính ống 75mm | 100m | 34.535 | 46.559 | 31.680 | 112.774 |
| BB.40309 | Đường kính ống 89mm | 100m | 61.863 | 48.887 | 31.680 | 142.430 |
| BB.40310 | Đường kính ống 100mm | 100m | 64.579 | 61.109 | 32.702 | 158.390 |
| BB.40311 | Đường kính ống 125mm | 100m | 73.790 | 71.585 | 33.724 | 179.099 |
| BB.40312 | Đường kính ống 150mm | 100m | 84.858 | 81.478 | 34.746 | 201.082 |
| BB.40313 | Đường kính ống 200mm | 100m | 123.853 | 101.848 | 37.812 | 263.513 |
| BB.40314 | Đường kính ống 250mm | 100m | 172.203 | 122.218 | 42.922 | 337.343 |
| BB.40315 | Đường kính ống 300mm | 100m | 691.940 | 174.597 | 48.032 | 914.569 |
| BB.40316 | Đường kính ống 350mm | 100m | 959.810 | 203.696 | 55.185 | 1.218.691 |
| BB.40317 | Đường kính ống 400mm | 100m | 1.695.318 | 221.156 | 62.339 | 1.978.813 |
| BB.40318 | Đường kính ống 500mm | 100m | 3.510.005 | 250.255 | 80.734 | 3.840.994 |
| BB.40319 | Đường kính ống 600mm | 100m | 3.746.798 | 279.354 | 103.217 | 4.129.369 |
| BB.40320 | Đường kính ống 700mm | 100m | 3.981.461 | 302.634 | 129.788 | 4.413.883 |
| BB.40321 | Đường kính ống 800mm | 100m | 4.216.245 | 325.914 | 159.424 | 4.701.583 |
| BB.40322 | Đường kính ống 1000mm | 100m | 4.685.723 | 366.653 | 231.983 | 5.284.359 |

BB.40400     Thử nghiệm đường ống thông gió

Thành phần công việc:

Gia công các tấm bịt, khoan lỗ và bịt kín tất cả các nhánh rẽ đầu và cuối ống dẫn chính.  Kéo đặt điện sang khu vực thử. Thử  hơi kiểm tra độ kín khít, xử lý các chỗ hở. Tiến hành đo lưu lượng, tính toán xác định tỉ lệ hao hụt so sánh với quy phạm để đảm bảo chất lượng cho phép. Tháo các đầu bịt của các nhánh hệ thống quạt v.v hoàn thiện công tác thử nghiệm.

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thử nghiệm đường ống thông gió |  |  |  |  |  |
| BB.40401 | ống 100-500mm | m | 5.541 | 16.878 | 1.416 | 23.835 |
| BB.40402 | ống 600-800mm | m | 5.591 | 19.788 | 1.610 | 26.989 |
| BB.40403 | ống >1000mm | m | 5.620 | 26.771 | 2.638 | 35.029 |

BB.40500     Công tác khử trùng ống nước

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khử trùng ống nước |  |  |  |  |  |
| BB.40501 | Đường kính ống 100mm | 100m | 3.658 | 43.649 | 38.834 | 86.141 |
| BB.40502 | Đường kính ống 150mm | 100m | 8.201 | 58.199 | 52.119 | 118.519 |
| BB.40503 | Đường kính ống 200mm | 100m | 14.515 | 72.749 | 65.405 | 152.669 |
| BB.40504 | Đường kính ống 250mm | 100m | 22.677 | 87.298 | 78.690 | 188.665 |
| BB.40505 | Đường kính ống 300mm | 100m | 32.648 | 93.118 | 78.690 | 204.456 |
| BB.40506 | Đường kính ống 350mm | 100m | 44.429 | 104.758 | 109.349 | 258.536 |
| BB.40507 | Đường kính ống 400mm | 100m | 58.020 | 116.398 | 111.393 | 285.811 |
| BB.40508 | Đường kính ống 450mm | 100m | 73.458 | 128.037 | 122.634 | 324.129 |
| BB.40509 | Đường kính ống 500mm | 100m | 90.668 | 145.497 | 143.073 | 379.238 |
| BB.40510 | Đường kính ống 600mm | 100m | 130.561 | 187.681 | 173.732 | 491.974 |
| BB.40511 | Đường kính ống 700mm | 100m | 177.712 | 218.961 | 200.302 | 596.975 |
| BB.40512 | Đường kính ống 800mm | 100m | 232.113 | 237.729 | 229.939 | 699.781 |
| BB.40513 | Đường kính ống 900mm | 100m | 293.759 | 253.995 | 264.685 | 812.439 |
| BB.40514 | Đường kính ống 1000mm | 100m | 362.670 | 268.384 | 302.497 | 933.551 |
| BB.40515 | Đường kính ống 1100mm | 100m | 438.827 | 280.271 | 345.419 | 1.064.517 |
| BB.40516 | Đường kính ống 1200mm | 100m | 522.249 | 290.280 | 391.407 | 1.203.936 |
| BB.40517 | Đường kính ống 1400mm | 100m | 710.829 | 322.186 | 496.668 | 1.529.683 |
| BB.40518 | Đường kính ống 1600mm | 100m | 928.431 | 349.713 | 618.280 | 1.896.424 |
| BB.40519 | Đường kính ống 1800mm | 100m | 1.175.055 | 373.485 | 756.243 | 2.304.783 |
| BB.40520 | Đường kính ống 2000mm | 100m | 1.450.680 | 402.889 | 909.536 | 2.763.105 |
| BB.40521 | Đường kính ống 2200mm | 100m | 1.755.327 | 442.927 | 1.079.179 | 3.277.433 |
| BB.40522 | Đường kính ống 2400mm | 100m | 2.088.975 | 482.966 | 1.265.174 | 3.837.115 |
| BB.40523 | Đường kính ống 2600mm | 100m | 2.451.645 | 523.630 | 1.467.520 | 4.442.795 |

LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN CẤP THOÁT NƯỚC PHỤC VỤ SINH HOẠT VÀ VỆ SINH TRONG CÔNG TRÌNH

THUYẾT MINH VÀ QUI ĐỊNH ÁP DỤNG

Đơn giá lắp đặt phụ kiện cấp thoát nước phục vụ sinh hoạt và vệ sinh trong công trình (gọi tắt là phụ kiện cấp thoát nước) được tính ở độ cao trung bình ≤ 4m  (tầng thứ nhất), nếu thi công ở độ cao > 4m thì chi phí nhân công được điều chỉnh theo các hệ số được qui định cụ thể như sau:

- Độ cao từ tầng thứ 2 đến tầng thứ 5: Cứ mỗi tầng được điều chỉnh hệ số bằng 1,03 so với chi phí nhân công của tầng liền kề.

- Độ cao từ tầng thứ 6: Cứ mỗi tầng được điều chỉnh hệ số bằng 1,05 so với chi phí nhân công của tầng liền kề.

Lắp đặt các phụ kiện cấp thoát nước trong tập đơn giá này được quy định như sau :

Các thiết bị vệ sinh được quy định tính là 1 bộ, ví dụ: lắp đặt chậu rửa có 1 vòi nóng 1 vòi lạnh bao gồm: 1 chậu rửa, 1 vòi nóng, 1 vòi lạnh, 2 dây dẫn nước (1 nóng 1 lạnh) và 1 cụm xi phông thoát nước.

Trong đơn giá đã tính chi phí cho công tác thử, hoàn chỉnh hệ thống.

BB.41100     Lắp đặt chậu rửa - Lắp đặt THUYềN TắM

Thành phần công việc :

Vận chuyển chậu rửa, thuyền tắm đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối nối, chèn trát cố định.

Đơn vị tính: đ/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt chậu rửa |  |  |  |  |  |
| BB.41101 | Chậu rửa 1 vòi | bộ | 121.552 | 29.099 |  | 150.651 |
| BB.41102 | Chậu rửa 2 vòi | bộ | 159.666 | 34.919 |  | 194.585 |
|  | Lắp đặt thuyền tắm |  |  |  |  |  |
| BB.41103 | Có hương sen | bộ | 1.648.165 | 87.298 |  | 1.735.463 |
| BB.41104 | Không có hương sen | bộ | 1.133.113 | 93.118 |  | 1.226.231 |

Ghi chú:

Trong công tác lắp đặt thuyền tắm, chưa chi phí công tác xây trát bệ thuyền tắm.

BB.41200     Lắp đặt chậu xí

BB.41300     Lắp đặt chậu tiểu

Thành phần công việc :

Vận chuyển chậu xí, chậu tiểu đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối nối, chèn trát cố định.

Đơn vị tính: đ/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt chậu xí |  |  |  |  |  |
| BB.41201 | Chậu xí bệt | bộ | 535.654 | 87.298 |  | 622.952 |
| BB.41202 | Chậu xí xổm | bộ | 146.015 | 87.298 |  | 233.313 |
|  | Lắp đặt chậu tiểu |  |  |  |  |  |
| BB.41301 | Chậu tiểu nam | bộ | 146.015 | 87.298 |  | 233.313 |
| BB.41302 | Chậu tiểu nữ | bộ | 146.015 | 87.298 |  | 233.313 |

BB.41400      Lắp đặt vòi tắm  hương sen

BB.41500      Lắp đặt vòi rửa

Thành phần công việc :

Vận chuyển phụ kiện vòi tắm hương sen, vòi rửa đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối nối, chèn trát cố định.

Đơn vị tính: đ/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt vòi tắm hương sen |  |  |  |  |  |
| BB.41401 | Loại 1 vòi, 1 hương sen | bộ | 257.526 | 11.640 |  | 269.166 |
| BB.41402 | Loại 2 vòi, 1 hương sen | bộ | 360.536 | 14.550 |  | 375.086 |
|  | Lắp đặt vòi rửa |  |  |  |  |  |
| BB.41501 | Loại vòi rửa 1 vòi | bộ | 15.452 | 9.894 |  | 25.346 |
| BB.41502 | Loại vòi rửa 2 vòi | bộ | 36.054 | 11.640 |  | 47.694 |

BB.42100     Lắp đặt thùng đun nước nóng

Thành phần công việc :

Vận chuyển thùng đun nước nóng đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối nối, khoan bắt vít cố định.

Đơn vị tính: đ/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt thùng đun nước nóng |  |  |  |  |  |
| BB.42101 | Loại thùng thường | bộ | 1.297.930 | 126.873 | 6.476 | 1.431.279 |
| BB.42102 | Loại thùng đun liên tục | bộ | 1.500.150 | 107.668 | 6.476 | 1.614.294 |

BB.42200     Lắp đặt phễu thu

BB.42300     Lắp đặt ống kiểm tra

Thành phần công việc :

Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, lau chùi, đục chèn trát, cố định hoàn chỉnh

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt phễu thu |  |  |  |  |  |
| BB.42201 | Đường kính 50mm | cái | 15.002 | 9.312 |  | 24.314 |
| BB.42202 | Đường kính 100mm | cái | 25.003 | 11.058 |  | 36.061 |
|  | Lắp đặt ống kiểm tra |  |  |  |  |  |
| BB.42301 | Đường kính 50mm | cái | 5.001 | 1.164 |  | 6.165 |
| BB.42302 | Đường kính 100mm | cái | 8.501 | 2.328 |  | 10.829 |

BB.42400     Lắp đặt gương soi và các dụng cụ

Thành phần công việc :

Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, khoan bắt vít, cố định, vệ sinh,  hoàn chỉnh.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt gương soi và các dụng cụ |  |  |  |  |  |
| BB.42401 | Lắp đặt gương soi | cái | # 81.217 | 7.566 | 1.293 | 90.076 |
| BB.42402 | Lắp đặt kệ kính | cái | 82.482 | 7.566 | 1.293 | 91.341 |
| BB.42403 | Lắp đặt giá treo | cái | 28.869 | 5.238 | 647 | 34.754 |
| BB.42404 | Lắp đặt hộp đựng | cái | 17.528 | 5.238 | 647 | 23.413 |

BB.42500     Lắp đặt vòi  rửa vệ sinh

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt vòi rửa vệ sinh |  |  |  |  |  |
| BB.42501 | Vòi rửa vệ sinh | cái | 18.008 | 7.566 |  | 25.574 |

BB.43100     Lắp đặt bể chứa nước bằng inox

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, khảo sát vị trí lắp đặt, lên phương án thi công, chuẩn bị bể, vận chuyển bể lên vị trí lắp đặt, lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt bể chứa nước bằng inox |  |  |  |  |  |
| BB.43101 | Dung tích 0,5m3 | cái | 1.123.748 | 93.118 |  | 1.216.866 |
| BB.43102 | Dung tích 1,0m3 | cái | 1.779.269 | 122.218 |  | 1.901.487 |
| BB.43103 | Dung tích 1,5m3 | cái | 2.715.727 | 130.365 |  | 2.846.092 |
| BB.43104 | Dung tích 2,0m3 | cái | 3.558.538 | 139.677 |  | 3.698.215 |
| BB.43105 | Dung tích 2,5m3 | cái | 4.026.767 | 148.989 |  | 4.175.756 |
| BB.43106 | Dung tích 3,0m3 | cái | 4.494.994 | 167.613 |  | 4.662.607 |
| BB.43107 | Dung tích 3,5m3 | cái | 5.431.452 | 181.580 |  | 5.613.032 |
| BB.43108 | Dung tích 4,0m3 | cái | 5.618.744 | 200.204 |  | 5.818.948 |
| BB.43109 | Dung tích 5,0m3 | cái | 7.023.429 | 279.354 |  | 7.302.783 |
| BB.43110 | Dung tích 6,0m3 | cái | 8.819.064 | 372.473 |  | 9.191.537 |

BB.43200     Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, khảo sát vị trí lắp đặt, lên phương án thi công, chuẩn bị bể, vận chuyển bể lên vị trí lắp đặt, lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa |  |  |  |  |  |
| BB.43201 | Dung tích 0,25m3 | cái | 309.309 | 69.839 |  | 379.148 |
| BB.43202 | Dung tích 0,3m3 | cái | 346.801 | 75.659 |  | 422.460 |
| BB.43203 | Dung tích 0,4m3 | cái | 393.666 | 87.298 |  | 480.964 |
| BB.43204 | Dung tích 0,5m3 | cái | 468.650 | 109.414 |  | 578.064 |
| BB.43205 | Dung tích 0,7m3 | cái | 637.364 | 122.218 |  | 759.582 |
| BB.43206 | Dung tích 0,9m3 | cái | 787.332 | 142.005 |  | 929.337 |
| BB.43207 | Dung tích 1,0m3 | cái | 890.435 | 152.481 |  | 1.042.916 |
| BB.43208 | Dung tích 1,5m3 | cái | 1.359.085 | 164.121 |  | 1.523.206 |
| BB.43209 | Dung tích 2,0m3 | cái | 2.015.195 | 174.597 |  | 2.189.792 |
| BB.43210 | Dung tích 3,0m3 | cái | 1.874.600 | 186.236 |  | 2.060.836 |
| BB.43211 | Dung tích 4,0m3 | cái | 2.343.250 | 196.712 |  | 2.539.962 |

Chương III

BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG, PHỤ TÙNG VÀ THIẾT BỊ

BC.11100	Bảo ôn  ống và phụ tùng thông gió bằng bông khoáng

Thành phần công việc

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BC.11101 | Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông khoáng dầy 40mm | m2 | 25.463 | 18.768 |  | 44.231 |

BC.11200     Bảo ôn  thiết bị thông gió bằng bông khoáng

Thành phần công việc

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BC.11201 | Bảo ôn thiết bị thông gió bằng bông khoáng dầy 60mm | m2 | 92.179 | 50.048 |  | 142.227 |

BC.12100     Bảo ôn  ống và phụ tùng thông gió bằng bông thuỷ tinh

Thành phần công việc

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông thuỷ tinh |  |  |  |  |  |
| BC.12101 | Độ dày d=25mm | m2 | 25.971 | 28.152 |  | 54.123 |
| BC.12102 | Độ dày d=50mm | m2 | 38.925 | 38.787 |  | 77.712 |

BC.12200     Bảo ôn  thiết bị thông gió bằng bông thuỷ tinh

Thành phần công việc

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảo ôn thiết bị thông gió bằng bông thuỷ tinh |  |  |  |  |  |
| BC.12201 | Độ dày d=25mm | m2 | 25.971 | 34.408 |  | 60.379 |
| BC.12202 | Độ dày d=50mm | m2 | 38.925 | 41.915 |  | 80.840 |

BC.13000     Bảo ôn đường ống bằng bông khoáng

BC.13100     Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm)

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc

bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảo ôn đường ống có độ dầy lớp bọc 25mm |  |  |  |  |  |
| BC.13101 | Đường kính ống d=15mm | 100m | 709.042 | 413.794 |  | 1.122.836 |
| BC.13102 | Đường kính ống d=20mm | 100m | 759.893 | 464.427 |  | 1.224.320 |
| BC.13103 | Đường kính ống d=25mm | 100m | 814.993 | 498.182 |  | 1.313.175 |
| BC.13104 | Đường kính ống d=32mm | 100m | 892.226 | 529.610 |  | 1.421.836 |
| BC.13105 | Đường kính ống d=40mm | 100m | 976.130 | 581.989 |  | 1.558.119 |
| BC.13106 | Đường kính ống d=50mm | 100m | 1.086.329 | 616.908 |  | 1.703.237 |
| BC.13107 | Đường kính ống d=69mm | 100m | 1.298.317 | 686.746 |  | 1.985.063 |
| BC.13108 | Đường kính ống d=80mm | 100m | 1.408.516 | 727.486 |  | 2.136.002 |
| BC.13109 | Đường kính ống d=100mm | 100m | 1.624.667 | 782.193 |  | 2.406.860 |
| BC.13110 | Đường kính ống d=125mm | 100m | 1.891.755 | 847.375 |  | 2.739.130 |
| BC.13111 | Đường kính ống d=150mm | 100m | 2.163.090 | 867.163 |  | 3.030.253 |
| BC.13112 | Đường kính ống d=200mm | 100m | 2.701.514 | 916.632 |  | 3.618.146 |
| BC.13113 | Đường kính ống d=250mm | 100m | 3.239.852 | 938.165 |  | 4.178.017 |
| BC.13114 | Đường kính ống d=300mm | 100m | 3.778.276 | 989.962 |  | 4.768.238 |
| BC.13115 | Đường kính ống d=350mm | 100m | 4.316.699 | 1.027.792 |  | 5.344.491 |
| BC.13116 | Đường kính ống d=400mm | 100m | 4.855.037 | 1.090.064 |  | 5.945.101 |
| BC.13117 | Đường kính ống d=450mm | 100m | 5.393.461 | 1.195.986 |  | 6.589.447 |
| BC.13118 | Đường kính ống d=500mm | 100m | 5.936.047 | 1.246.619 |  | 7.182.666 |
| BC.13119 | Đường kính ống d=600mm | 100m | 7.012.894 | 1.583.403 |  | 8.596.297 |
| BC.13120 | Đường kính ống d=700mm | 100m | 8.089.656 | 1.719.159 |  | 9.808.815 |
| BC.13121 | Đường kính ống d=800mm | 100m | 9.166.417 | 1.781.720 |  | 10.948.137 |
| BC.13122 | Đường kính ống d=900mm | 100m | 10.243.179 | 1.880.565 |  | 12.123.744 |
| BC.13123 | Đường kính ống d=1000mm | 100m | 11.324.274 | 2.142.067 |  | 13.466.341 |

BC.13200     Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm)

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảo ôn đường ống có độ dầy lớp bọc 30mm |  |  |  |  |  |
| BC.13201 | Đường kính ống d=15mm | 100m | 831.984 | 496.436 |  | 1.328.420 |
| BC.13202 | Đường kính ống d=20mm | 100m | 891.332 | 557.545 |  | 1.448.877 |
| BC.13203 | Đường kính ống d=25mm | 100m | 946.431 | 590.718 |  | 1.537.149 |
| BC.13204 | Đường kính ống d=32mm | 100m | 1.027.913 | 635.531 |  | 1.663.444 |
| BC.13205 | Đường kính ống d=40mm | 100m | 1.120.312 | 696.640 |  | 1.816.952 |
| BC.13206 | Đường kính ống d=50mm | 100m | 1.234.759 | 737.961 |  | 1.972.720 |
| BC.13207 | Đường kính ống d=69mm | 100m | 1.467.986 | 823.514 |  | 2.291.500 |
| BC.13208 | Đường kính ống d=80mm | 100m | 1.582.433 | 872.983 |  | 2.455.416 |
| BC.13209 | Đường kính ống d=100mm | 100m | 1.815.661 | 938.747 |  | 2.754.408 |
| BC.13210 | Đường kính ống d=125mm | 100m | 2.103.988 | 1.016.734 |  | 3.120.722 |
| BC.13211 | Đường kính ống d=150mm | 100m | 2.392.229 | 1.038.849 |  | 3.431.078 |
| BC.13212 | Đường kính ống d=200mm | 100m | 2.973.131 | 1.099.958 |  | 4.073.089 |
| BC.13213 | Đường kính ống d=250mm | 100m | 3.554.033 | 1.154.083 |  | 4.708.116 |
| BC.13214 | Đường kính ống d=300mm | 100m | 4.130.602 | 1.187.839 |  | 5.318.441 |
| BC.13215 | Đường kính ống d=350mm | 100m | 4.711.504 | 1.232.070 |  | 5.943.574 |
| BC.13216 | Đường kính ống d=400mm | 100m | 5.288.158 | 1.307.728 |  | 6.595.886 |
| BC.13217 | Đường kính ống d=450mm | 100m | 5.868.975 | 1.435.184 |  | 7.304.159 |
| BC.13218 | Đường kính ống d=500mm | 100m | 6.445.629 | 1.495.710 |  | 7.941.339 |
| BC.13219 | Đường kính ống d=600mm | 100m | 7.603.100 | 1.899.959 |  | 9.503.059 |
| BC.13220 | Đường kính ống d=700mm | 100m | 8.760.570 | 2.031.336 |  | 10.791.906 |
| BC.13221 | Đường kính ống d=800mm | 100m | 9.918.127 | 2.141.442 |  | 12.059.569 |
| BC.13222 | Đường kính ống d=900mm | 100m | 11.075.597 | 2.556.843 |  | 13.632.440 |
| BC.13223 | Đường kính ống d=1000mm | 100m | 12.233.068 | 2.945.343 |  | 15.178.411 |

BC.13300     Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm)

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảo ôn đường ống có độ dầy lớp bọc 50mm |  |  |  |  |  |
| BC.13301 | Đường kính ống d=15mm | 100m | 1.404.550 | 581.989 |  | 1.986.539 |
| BC.13302 | Đường kính ống d=20mm | 100m | 1.480.974 | 650.081 |  | 2.131.055 |
| BC.13303 | Đường kính ống d=25mm | 100m | 1.553.065 | 689.074 |  | 2.242.139 |
| BC.13304 | Đường kính ống d=32mm | 100m | 1.655.700 | 741.453 |  | 2.397.153 |
| BC.13305 | Đường kính ống d=40mm | 100m | 1.777.834 | 814.784 |  | 2.592.618 |
| BC.13306 | Đường kính ống d=50mm | 100m | 1.922.016 | 872.983 |  | 2.794.999 |
| BC.13307 | Đường kính ống d=69mm | 100m | 2.218.961 | 939.911 |  | 3.158.872 |
| BC.13308 | Đường kính ống d=80mm | 100m | 2.367.391 | 1.014.988 |  | 3.382.379 |
| BC.13309 | Đường kính ống d=100mm | 100m | 2.664.336 | 1.095.302 |  | 3.759.638 |
| BC.13310 | Đường kính ống d=125mm | 100m | 3.033.372 | 1.186.093 |  | 4.219.465 |
| BC.13311 | Đường kính ống d=150mm | 100m | 3.402.408 | 1.212.282 |  | 4.614.690 |
| BC.13312 | Đường kính ống d=200mm | 100m | 4.140.395 | 1.286.195 |  | 5.426.590 |
| BC.13313 | Đường kính ống d=250mm | 100m | 4.878.467 | 1.346.139 |  | 6.224.606 |
| BC.13314 | Đường kính ống d=300mm | 100m | 5.616.540 | 1.385.715 |  | 7.002.255 |
| BC.13315 | Đường kính ống d=350mm | 100m | 6.358.774 | 1.437.512 |  | 7.796.286 |
| BC.13316 | Đường kính ống d=400mm | 100m | 7.096.846 | 1.525.974 |  | 8.622.820 |
| BC.13317 | Đường kính ống d=450mm | 100m | 7.834.833 | 1.676.127 |  | 9.510.960 |
| BC.13318 | Đường kính ống d=500mm | 100m | 8.572.905 | 1.745.966 |  | 10.318.871 |
| BC.13319 | Đường kính ống d=600mm | 100m | 10.053.212 | 2.216.514 |  | 12.269.726 |
| BC.13320 | Đường kính ống d=700mm | 100m | 11.529.357 | 2.406.698 |  | 13.936.055 |
| BC.13321 | Đường kính ống d=800mm | 100m | 13.005.416 | 2.498.662 |  | 15.504.078 |
| BC.13322 | Đường kính ống d=900mm | 100m | 14.485.722 | 2.982.879 |  | 17.468.601 |
| BC.13323 | Đường kính ống d=1000mm | 100m | 15.961.781 | 3.436.442 |  | 19.398.223 |

BC.13400     Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm)

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảo ôn đường ống có độ dầy lớp bọc 100mm |  |  |  |  |  |
| BC.13401 | Đường kính ống d=15mm | 100m | 3.403.179 | 704.206 |  | 4.107.385 |
| BC.13402 | Đường kính ống d=20mm | 100m | 3.517.749 | 791.504 |  | 4.309.253 |
| BC.13403 | Đường kính ống d=25mm | 100m | 3.632.318 | 838.063 |  | 4.470.381 |
| BC.13404 | Đường kính ống d=32mm | 100m | 3.790.260 | 900.336 |  | 4.690.596 |
| BC.13405 | Đường kính ống d=40mm | 100m | 3.976.026 | 989.380 |  | 4.965.406 |
| BC.13406 | Đường kính ống d=50mm | 100m | 4.201.003 | 1.047.579 |  | 5.248.582 |
| BC.13407 | Đường kính ống d=69mm | 100m | 4.659.280 | 1.166.887 |  | 5.826.167 |
| BC.13408 | Đường kính ống d=80mm | 100m | 4.884.257 | 1.232.652 |  | 6.116.909 |
| BC.13409 | Đường kính ống d=100mm | 100m | 5.342.535 | 1.329.844 |  | 6.672.379 |
| BC.13410 | Đường kính ống d=125mm | 100m | 5.911.219 | 1.440.422 |  | 7.351.641 |
| BC.13411 | Đường kính ống d=150mm | 100m | 6.479.904 | 1.471.849 |  | 7.951.753 |
| BC.13412 | Đường kính ống d=200mm | 100m | 7.617.274 | 1.558.565 |  | 9.175.839 |
| BC.13413 | Đường kính ống d=250mm | 100m | 8.758.806 | 1.634.224 |  | 10.393.030 |
| BC.13414 | Đường kính ống d=300mm | 100m | 9.896.175 | 1.687.767 |  | 11.583.942 |
| BC.13415 | Đường kính ống d=350mm | 100m | 11.037.707 | 1.745.966 |  | 12.783.673 |
| BC.13416 | Đường kính ống d=400mm | 100m | 12.175.077 | 1.852.469 |  | 14.027.546 |
| BC.13417 | Đường kính ống d=450mm | 100m | 13.312.446 | 2.033.468 |  | 15.345.914 |
| BC.13418 | Đường kính ống d=500mm | 100m | 14.453.978 | 2.119.020 |  | 16.572.998 |
| BC.13419 | Đường kính ống d=600mm | 100m | 16.732.965 | 2.691.348 |  | 19.424.313 |
| BC.13420 | Đường kính ống d=700mm | 100m | 18.998.273 | 2.922.195 |  | 21.920.468 |
| BC.13421 | Đường kính ống d=800mm | 100m | 21.286.520 | 3.033.553 |  | 24.320.073 |
| BC.13422 | Đường kính ống d=900mm | 100m | 23.565.421 | 3.618.492 |  | 27.183.913 |
| BC.13423 | Đường kính ống d=1000mm | 100m | 25.844.408 | 4.172.777 |  | 30.017.185 |

BC.14100     Bảo ôn  ống đồng  bằng ống cách nhiệt xốp

Thành phần công việc :

Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp |  |  |  |  |  |
| BC.14101 | Đường kính ống d=6,4mm | 100m | 458.499 | 264.805 |  | 723.304 |
| BC.14102 | Đường kính ống d=9,5mm | 100m | 606.413 | 277.609 |  | 884.022 |
| BC.14103 | Đường kính ống d=12,7mm | 100m | 808.977 | 292.158 |  | 1.101.135 |
| BC.14104 | Đường kính ống d=15,9mm | 100m | 1.011.641 | 310.782 |  | 1.322.423 |
| BC.14105 | Đường kính ống d=19,1mm | 100m | 1.267.576 | 322.422 |  | 1.589.998 |
| BC.14106 | Đường kính ống d=22,2mm | 100m | 1.415.390 | 339.881 |  | 1.755.271 |
| BC.14107 | Đường kính ống d=25,4mm | 100m | 1.618.054 | 366.071 |  | 1.984.125 |
| BC.14108 | Đường kính ống d=28,6mm | 100m | 1.873.989 | 372.473 |  | 2.246.462 |
| BC.14109 | Đường kính ống d=31,8mm | 100m | 2.129.823 | 380.620 |  | 2.510.443 |
| BC.14110 | Đường kính ống d=34,9mm | 100m | 2.384.379 | 384.694 |  | 2.769.073 |
| BC.14111 | Đường kính ống d=38,1mm | 100m | 2.640.314 | 398.662 |  | 3.038.976 |
| BC.14112 | Đường kính ống d=41,3mm | 100m | 2.896.248 | 405.064 |  | 3.301.312 |
| BC.14113 | Đường kính ống d=54mm | 100m | 3.705.225 | 444.639 |  | 4.149.864 |
| BC.14114 | Đường kính ống d=66,7mm | 100m | 4.301.127 | 477.231 |  | 4.778.358 |

###### Chương IV

###### KHOAN KHAI THÁC NƯỚC NGẦM

THUYẾT MINH VÀ QUI ĐỊNH ÁP DỤNG

1. Đơn giá khoan khai thác nước ngầm tính cho từng loại máy theo đường kính lỗ khoan và cấp đất đá tương ứng.

2. Trường hợp thiết kế không quy định phải sử dụng dung dịch sét, ben tô nít trong quá trình khoan thì chi phí nhân công giảm 5% và không tính các chi phí đất sét, ben tô nít, máy trộn dung dịch.

3. Trường hợp khoan qua mặt trượt (mặt tiếp xúc gây trượt làm lệch hướng khoan do đá hoặc hang caster), Chủ đầu tư xác định chi phí cần thiết để bổ sung định mức đơn giá theo quy định hiện hành.

4. Đơn giá công tác chống ống được tính cho loại ống bằng kim loại và đã tính luân chuyển, hao hụt theo quy định hiện hành. Trường hợp ống chống sử dụng làm kết cấu giếng thì áp dụng đơn giá kết cấu giếng.

5. Chi phí vật liệu, nhân công và máy thi công trong công tác thổi rửa giếng khoan được tính bình quân theo các loại cấu trúc địa chất của tầng chứa nước, khi lập dự toán cần điều chỉnh lại cho phù hợp với thiết kế, cụ thể như sau :

- Trường hợp sử dụng ống giếng làm ống nâng nước: chi phí nhân công giảm 10% (nhân với hệ số 0,9) và không tính các chi phí ống nâng nước, que hàn, máy hàn.

- Chi phí máy tính theo yêu cầu trong thiết kế của từng giếng. Chi phí nhân công tính nội suy theo mức tăng (hoặc giảm) của máy nén khí.

6. Khi thi công ở nơi không có điện lưới thì không tính chi phí điện trong giá ca máy của các loại máy sử dụng điện và tính chi phí bổ sung máy phát điện cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.

7. Đơn giá công tác kết cấu giếng được tính theo đường kính cho một mét kết cấu giếng các loại.

8. Công tác làm đường, mặt bằng phục vụ thi công được tính riêng.

Quy cách ống theo quy định của thiết kế.

Bảng phân cấp đất đá quy định trong các bảng dưới đây áp dụng thống nhất cho công tác khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, khoan giếng bằng máy khoan xoay trong chương này.

BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC KHOAN ĐẬP CÁP

| Cấp đất đá | Đất đá đại diện cho mỗi cấp |
| --- | --- |
| # Cấp I | Đất đầm lầy. Đất hơi nhão. Than bùn và lớp cỏ không có rễ cây. Đất sét bở rời (á cát) không có cuội và dăm. Đất hoàng thổ bở rời. Cát rời. Đất á sét dạng hoàng thổ. Đất khuê tảo (toipoli). |
| Cấp II | Đất sét dẻo, sét pha cát. Đất sét pha cát bở rời có lẫn ít hơn 20% sạn sỏi nhỏ. Đá tomit. Phấn mềm, ướt. Than bùn và lớp cỏ có rễ cây hoặc lẫn một ít sỏi và cuội nhỏ. Than nâu. Than đá mềm. Các loại cát không thuộc cấp I và III. |
| Cấp III | Đất sét và đất á sét chặt sít. Đất sét - cát có lẫn ít hơn 20% dăm, sỏi nhỏ. Đất hoàng thổ thuần tuý. Đất hoàng thổ bị nén chặt. Phấn. Mácnơ bở rời. Cát khô, cát chảy. |
| Cấp IV | Đất sét tảng. Đất sét dẻo chặt sít. Đất sét - cát có lẫn nhiều (từ 20% đến 30%) dăm, sỏi nhỏ. Thạch cao. Đá vôi vỏ sò. Anhidrit. Bôxit. Cao lanh nguyên sinh. Phấn cứng. Sét vôi. Gezơ. Cát kết chứa sét. Đá phiến chứa than, ta-clorit, sét mềm. Halit. Fotforit. |
| Cấp V | Sét kết. Cuội sỏi nhỏ không lẫn đá tảng. Đôlômit. Quặng sắt nâu rỗ tổ ong. Đá vôi. Cuội kết của các đá trầm tích có xi măng. Cát kết có xi măng sắt và vôi. Các loại đá mác ma bị phong hoá: granít, gabrô, điôrit, xienit, các loại đá phiến mica, đá phiến bảng. Than đá rắn chắc. |
| Cấp VI | Đá cuội hạt thô có lẫn một ít tảng nhỏ. Cuội kết của các đá trầm tích trên xi măng silic. Các đá macma hạt thô: granít, gabrô, grai, điôrit, đofia, pecmatit, xienit. Đá vôi thạch anh hoá. Cát kết silic hoá. Các loại đá phiên silic hoá. |
| Cấp VII | Các tảng đá kết tinh. Đá cuội có lẫn nhiều tảng lớn. Đá vôi silic. Cuội kết của các đá kết tinh có xi măng silic. Các đá macma hạt nhỏ: granít, gabrô, điôrit, xienit. Cát kết silic. Pecmatit chặt sít chứa nhiều thạch anh. Đá phiến silic. |

BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ DÙNG CHO CÔNG TÁC KHOAN TAY

| Cấp đất đá | Đất đá đại diện cho mỗi cấp |
| --- | --- |
| ## Cấp I | Than bùn và lớp phủ thực vật không có rễ cây, các thứ đất bở rời: hoàng thổ, cát (không phải cát chảy), cát pha không lẫn dăm cuội. Bùn ướt và đất bùn. Đất sét pha, dạng hoàng thổ. Phấn mềm. |
| ## Cấp II | Than bùn và lớp phủ thực vật có rễ cây hoặc có lẫn một ít dăm cuội nhỏ (dưới 3 cm). Cát pha và sét pha có lẫn dưới 20% dăm hoặc cuội nhỏ (dưới 3 cm). Cát chặt. Sét pha chặt. Hoàng thổ. Macnơ bở rời. Cát chảy không áp lực. Đất sét có độ chặt trung bình (sét phân dải và phân tấm). Phấn Diatomit. Muối mỏ (halit). Các sản phẩm caolin hoá hoàn toàn do sự phong hoá các đá macma và biến chất. Quặng sắt đỏ. |
| ## Cấp III | Sét pha và cát pha có lẫn trên 20% cuội và dăm nhỏ (dưới 3 cm). Đất hoàng thổ chặt. Dăm vụn. Cát chảy có áp lực. Đất sét có các lớp kẹp (dưới 5 cm) cát gắn kết không chắc và macnơ; sét chặt xít, sét pha vôi, sét thạch anh, sét cát. Bột kết lẫn sét gắn kết không chắc. Cát kết được gắn không chắc bởi xi măng sét và vôi. Mác nơ. Đá vôi sò hến. Phấn chặt xít. Manhezit. Thạch cao tinh thể nhỏ koặc bị phong hoá. Than đá mềm, than nâu. Đá phiến tan bị huỷ hoại. Quặng mangan, quặng sắt ô xy hoá bở rời. Boxit sét. |
| Cấp IV | Đá cuội gồm những hạt cuội nhỏ của đá trầm tích. Bột kết sét chặt xít. Cát kết sét. Macnơ chặt xít. Đá vôi và đôlômít không chắc. Manhêzit chặt xít. Đá vôi có lỗ hổng và túi. Đãn bạch (gezơ). Thạch cao kết tinh. Anhydrit. Muối kaly. Than đá cứng trung bình. Than nâu cứng. Caolin (nguyên sinh). Các loại đá phiến: sét, sét-cát, đá phiến chảy, đá phiến chứa than, đá phiến bột. Xepentinit phong hoá mạnh và bị tan hoá. Các loại macnơ không chắc, có thành phần clorit và amfibon-mica. Apatit kết tinh. Dunit, peridotit phong hoá mạnh. Kimbelit bị phong hoá. Quặng mactit và các quặng tương tự bị phong hoá mạnh. Quặng sắt mềm dẻo. Boxit. |
| ## Cấp V | Đất dăm cuội. Cát kết xi măng chứa vôi và sắt. Bột kết. Sét kết. Sét nén rất chặt xít, chặt xít và lẫn cát nhiều. Cuội kết xi măng sét-cát hoặc xi măng xốp. Đá vôi chặt xít. Đá hoa. Dolomit sét vôi. Anhydrit rất chặt xít. Đãn bạch (gezơ) thô, phong hoá, nhiều lỗ hổng. Than đá cứng. Antraxit, fotforit cục. Các loại đá phiến: sét-mica, mica, cuội-clorit, clorit, clorit-sét, xerixit. Xepentinit. Anbitofia và keratofia phong hoá. Tup núi lửa xepentin hoá. Dunit bị phong hoá. Kimberlit dạng dăm kết. Quặng mactit và các quặng tương tự, không chặt xít. |
| ## Cấp VI | Anhydrit chặt xít lẫn vật liệu nguồn gốc tup. Đất sét chắc có các lớp kẹp dolomit và xiderit. Cuội kết xi măng vôi. Cát kết fenpat, vôi-thạch anh. Bột kết lẫn thạch anh. Đá vôi chặt xít dolomit hoá, xcacnơ hoá. Dolomit chặt xít. Đãn bạch. Đá phiến thành phần sét, thạch anh-xerixit, thạch anh-mica, thạch anh-clorit, thạch anh-clorit-xerixit. Anbitofia, keratofia, pofirit, gabro clorit hóa và phân phiến. Sét kết silic hoá yếu. Dunit không bị phong hoá. Peridorit bị phong hoá. Amfibolit. Piroxenit kết tinh thô. Đá cacbonat-tan. Apatit. Xcacnơ epidot canxit. Pirit rời. Quặng sắt nâu có lỗ hổng lớn. Quặng hematit-mactit. Xiderit. |
| Cấp VII | Cuội của đá macma và biến chất (cuội sống). Dăm nhỏ không lẫn tảng lớn. Cuội kết có cuội (đến 50%) là đá macma, xi măng cát-sét. Cuội kết của đá trầm tích với xi măng silic. Cát kết thạch anh. Dolomit rất chặt xít. Cát kết fenpat, đá vôi silic hoá. Cao lin aganmatolit. Đãn bạch rắn chắc. Fotforit nguyên khối. Đá phiến silic hoá yếu thành phần amphibon-manhetit, cuminhtonit, hoblen, clorit-hoblen. Anbitofia, keratofia, pofia, pofirit, tup diaba phân phiến yếu. Pofirit, pofia phong hoá. Granit, xienit, diorit, gabro và các đá macma khác có hạt thô và hạt trung bình phong hoá. Piroxenit, piroxenit quặng. Kimbelit dạng bazan. Xcacnơ ogit-granat chứa canxit. Thạch anh nứt nẻ, lắm lỗ hổng. Quặng sắt nâu nhiều lỗ hổng. Cromit. Quặng sunfua. Quặng hematit và quặng mactit-xiderit. Quặng amfibon-manhetit. |
| ## Cấp VIII | Cuội kết của đá macma, xi măng vôi. Dolomit silic hoá. Đá vôi silic hoá. Fotforit chặt xít phân lớp. Các loại đá phiến silic hoá thành phần thạch anh-clorit, thạch anh-xerixit, thạch anh-clorit-xerixit, mica. Gnai. Anbitofia và keratofia hạt trung. Bazan phong hoá. Diaba. Pofia vaf pofirit. Andexit. Diorit không bị phong hoá. Labradorit. Peridotit. Granit. Xienit, gabro hạt nhỏ, bị phong hoá. Granit-gnai, pecmatit, đá thạch anh - tuamalin bị phong hoá. Xcacnơ kết tinh hạt thô và hạt trung thành phần ogit-granat, ogit-epidot. Epidoxit. Các đá thạch anh - cacbonat và thạch anh - barit. Quặng sắt nâu nhiều lỗ hổng. Quặng hematit ngậm nước chặt xit. Quaczit hematit, manhetit. Pirit chặt xít. Boxit diatpo. |
| Cấp IX | Bazan không bị phong hoá. Fotforit phân lớp, silic hoá. Cuội kết của đá macma với xi măng silic. Đá vôi cactơ. Cát kết và đá vôi silic. Dolomit silic. Đá phiến silic. Quaczit manhetit và hematit dải mảnh, Quaczit mactit manhetit chặt xít. Đá sừng amfibon-manhetit và xerixit hoá. Anbitofia và keratofia. Trachit. Pofia silic hoá. Diaba kết tinh mịn. Tup silic hoá và sừng hoá. Các loại đá bị phong hoá: liparit, microgranit. Granit, granit-gnai, granodiorit hạt thô và hạt trung. Xienit, gabro-norit. Pecmatit, Berizit. Xcacnơ granat hạt thô. Amfibolit, pirit silic hoá. Quắng sắt nâu chặt xít. Quaczit có lẫn nhiều pirit. Barit chặt xít. |
| Cấp X | Trầm tích cuội tảng của các đá macma và biến chất. Cát kết thạch anh. Jexpilit bị phong hoá. Đá fotfat-silic. Quaczit không đều hạt. Đá sừng có khảm các sunfua. Anbitofia và keratofia thạch anh. Liparit. Granit, granit-gnai, granodiorit hạt nhỏ. Granit hạt rất nhỏ. Pecmatit chặt xít, granit-gnai và granodiorit. Pecmatit chặt xít chứa nhiều thạch anh. Xcacnơ hạt nhỏ thành phần granat, datolit-granat. Quặng manhetit và mactit chặt xít có các lớp kẹp đá sừng. Quặng sắt nâu silic hoá. Thạch anh dạng mạch. Pofirit thạch anh hoá và sừng hoá mạnh. |

BD.11100	Lắp đặt và tháo dỡ máy - thiết bị khoan giếng

Thành phần công việc

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Đưa máy, thiết bị vào vị trí, kê kích máy. Dựng tháp khoan, bắt dây cáp chằng tháp, cẩu thùng trộn dung dịch và dụng cụ vào đúng vị trí, đào hố chứa mùn. Đóng ván sàn, giá kê đỡ dụng cụ khoan. Đào hố mở lỗ, lắp ráp, chạy thử. Đóng ống định hướng, nhổ ống định hướng, tháo dỡ máy. Thu dọn, khôi phục hiện trường.

Đơn vị tính: đ/1 lần lắp và tháo

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt và tháo dỡ máy-thiết bị khoan giếng |  |  |  |  |  |
| BD.11101 | Đập cáp 40Kw | 1 lần lắp và tháo | 4.089.201 | 4.066.425 | 2.812.352 | 10.967.978 |
| BD.11102 | Tự hành 54 CV | 1 lần lắp và tháo | 4.089.201 | 3.440.821 | 2.759.225 | 10.289.247 |
| BD.11103 | Tự hành 300 CV | 1 lần lắp và tháo | 4.089.201 | 3.440.821 | 13.287.417 | 20.817.439 |

Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp

Thành phần công việc :

Chuẩn bị vật liệu, máy móc thiết bị. Khoan giếng (khoan thuần tuý) theo yêu cầu kỹ thuật. Trộn, cấp dung dịch sét, hàn đắp mũi khoan trong quá trình khoan. Kiểm tra các điều kiện của hố khoan để thực hiện các bước tiếp theo trong qui trình khoan. Lấy mẫu và bảo quản mẫu theo yêu cầu kỹ thuật.

BD.12000	Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp

Độ sâu khoan  50 m

BD.12100	Đường kính lỗ khoan từ  300 mm đến  < 400 mm

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan 50m đường kính lỗ khoan từ 300mm đến <400mm |  |  |  |  |  |
| BD.12101 | Cấp đất đá I-II | m | 33.085 | 98.220 | 201.817 | 333.122 |
| BD.12102 | Cấp đất đá III | m | 43.268 | 118.865 | 282.408 | 444.541 |
| BD.12103 | Cấp đất đá IV | m | 63.085 | 173.918 | 546.225 | 783.228 |
| BD.12104 | Cấp đất đá V | m | 77.372 | 200.819 | 772.316 | 1.050.507 |
| BD.12105 | Cấp đất đá VI | m | 78.917 | 330.944 | 1.449.011 | 1.858.872 |
| BD.12106 | Cấp đất đá VII | m | 103.715 | 607.461 | 2.888.364 | 3.599.540 |

BD.12200     Đường kính lỗ khoan từ  400 mm đến  < 500 mm

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan 50m đường kính lỗ khoan từ 400mm đến <500mm |  |  |  |  |  |
| BD.12201 | Cấp đất đá I-II | m | 42.993 | 122.618 | 246.176 | 411.787 |
| BD.12202 | Cấp đất đá III | m | 55.824 | 148.268 | 349.238 | 553.330 |
| BD.12203 | Cấp đất đá IV | m | 80.835 | 219.587 | 688.467 | 988.889 |
| BD.12204 | Cấp đất đá V | m | 98.838 | 253.995 | 975.647 | 1.328.480 |
| BD.12205 | Cấp đất đá VI | m | 100.795 | 412.273 | 1.797.717 | 2.310.785 |
| BD.12206 | Cấp đất đá VII | m | 144.578 | 737.587 | 3.485.588 | 4.367.753 |

BD.12300     Đường kính lỗ khoan từ  500 mm đến  < 600 mm

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan 50m đường kính lỗ khoan từ 500mm đến <600mm |  |  |  |  |  |
| BD.12301 | Cấp đất đá I-II | m | 52.158 | 157.027 | 346.504 | 555.689 |
| BD.12302 | Cấp đất đá III | m | 67.536 | 192.686 | 496.609 | 756.831 |
| BD.12303 | Cấp đất đá IV | m | 97.500 | 296.536 | 998.898 | 1.392.934 |
| BD.12304 | Cấp đất đá V | m | 119.084 | 339.077 | 1.353.175 | 1.811.336 |
| BD.12305 | Cấp đất đá VI | m | 137.029 | 528.010 | 2.334.403 | 2.999.442 |
| BD.12306 | Cấp đất đá VII | m | 174.509 | 927.770 | 4.409.083 | 5.511.362 |

BD.12400     Đường kính lỗ khoan từ  600 mm đến  < 700 mm

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan 50m đường kính lỗ khoan từ 600mm đến <700mm |  |  |  |  |  |
| BD.12401 | Cấp đất đá I-II | m | 60.057 | 187.056 | 423.198 | 670.311 |
| BD.12402 | Cấp đất đá III | m | 78.098 | 232.099 | 611.889 | 922.086 |
| BD.12403 | Cấp đất đá IV | m | 113.231 | 362.850 | 1.244.994 | 1.721.075 |
| BD.12404 | Cấp đất đá V | m | 155.733 | 417.903 | 1.687.783 | 2.261.419 |
| BD.12405 | Cấp đất đá VI | m | 158.496 | 648.126 | 2.881.644 | 3.688.266 |
| BD.12406 | Cấp đất đá VII | m | 202.470 | 1.124.836 | 5.352.046 | 6.679.352 |

BD.12500     Đường kính lỗ khoan từ  700 mm đến  < 800 mm

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan 50m đường kính lỗ khoan từ 700mm đến <800mm |  |  |  |  |  |
| BD.12501 | Cấp đất đá I-II | m | 66.375 | 219.587 | 511.977 | 797.939 |
| BD.12502 | Cấp đất đá III | m | 86.963 | 274.640 | 745.704 | 1.107.307 |
| BD.12503 | Cấp đất đá IV | m | 144.541 | 437.297 | 1.537.445 | 2.119.283 |
| BD.12504 | Cấp đất đá V | m | 173.429 | 527.384 | 2.176.918 | 2.877.731 |
| BD.12505 | Cấp đất đá VI | m | 176.576 | 852.072 | 3.849.064 | 4.877.712 |
| BD.12506 | Cấp đất đá VII | m | 226.733 | 1.465.790 | 7.018.639 | 8.711.162 |

BD.12600     Đường kính lỗ khoan từ  800 mm đến  < 900 mm

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan 50m đường kính lỗ khoan từ 800mm đến <900mm |  |  |  |  |  |
| BD.12601 | Cấp đất đá I-II | m | 72.873 | 247.114 | 572.938 | 892.925 |
| BD.12602 | Cấp đất đá III | m | 96.041 | 309.048 | 836.660 | 1.241.749 |
| BD.12603 | Cấp đất đá IV | m | 159.010 | 492.350 | 1.729.803 | 2.381.163 |
| BD.12604 | Cấp đất đá V | m | 191.519 | 593.072 | 2.460.422 | 3.245.013 |
| BD.12605 | Cấp đất đá VI | m | 195.059 | 959.051 | 4.363.474 | 5.517.584 |
| BD.12606 | Cấp đất đá VII | m | 269.354 | 1.649.092 | 7.950.610 | 9.869.056 |

BD.12700     Đường kính lỗ khoan từ  900 mm đến  < 1000 mm

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan 50m đường kính lỗ khoan từ 900mm đến <1000mm |  |  |  |  |  |
| BD.12701 | Cấp đất đá I-II | m | 97.295 | 274.640 | 636.565 | 1.008.500 |
| BD.12702 | Cấp đất đá III | m | 123.014 | 343.456 | 930.319 | 1.396.789 |
| BD.12703 | Cấp đất đá IV | m | 173.154 | 546.778 | 1.922.035 | 2.641.967 |
| BD.12704 | Cấp đất đá V | m | 209.244 | 658.761 | 2.733.614 | 3.601.619 |
| BD.12705 | Cấp đất đá VI | m | 231.268 | 1.065.403 | 4.848.751 | 6.145.422 |
| BD.12706 | Cấp đất đá VII | m | 293.961 | 1.832.394 | 8.834.062 | 10.960.417 |

BD.13000     Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp

Độ sâu khoan từ > 50 m  đến   100 m

BD.13100     Đường kính lỗ khoan từ  300 mm đến  < 400 mm

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan từ > 50m đến 100m đường kính lỗ khoan từ 300mm đến <400mm |  |  |  |  |  |
| BD.13101 | Cấp đất đá I-II | m | 33.152 | 108.229 | 251.927 | 393.308 |
| BD.13102 | Cấp đất đá III | m | 43.335 | 130.751 | 341.741 | 515.827 |
| BD.13103 | Cấp đất đá IV | m | 63.259 | 194.563 | 647.202 | 905.024 |
| BD.13104 | Cấp đất đá V | m | 77.706 | 223.966 | 887.472 | 1.189.144 |
| BD.13105 | Cấp đất đá VI | m | 79.599 | 366.604 | 1.624.946 | 2.071.149 |
| BD.13106 | Cấp đất đá VII | m | 104.985 | 659.386 | 3.144.831 | 3.909.202 |

BD.13200     Đường kính lỗ khoan từ  400 mm đến  < 500 mm

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan từ > 50m đến 100m đường kính lỗ khoan từ 400mm đến <500mm |  |  |  |  |  |
| BD.13201 | Cấp đất đá I-II | m | 43.073 | 133.879 | 302.688 | 479.640 |
| BD.13202 | Cấp đất đá III | m | 55.904 | 162.031 | 416.900 | 634.835 |
| BD.13203 | Cấp đất đá IV | m | 81.049 | 243.360 | 804.311 | 1.128.720 |
| BD.13204 | Cấp đất đá V | m | 99.266 | 280.896 | 1.107.597 | 1.487.759 |
| BD.13205 | Cấp đất đá VI | m | 101.650 | 452.312 | 1.996.228 | 2.550.190 |
| BD.13206 | Cấp đất đá VII | m | 146.182 | 795.142 | 3.771.171 | 4.712.495 |

BD.13300     Đường kính lỗ khoan từ  500 mm đến  < 600 mm

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan từ > 50m đến 100m đường kính lỗ khoan từ 500mm đến <600mm |  |  |  |  |  |
| BD.13301 | Cấp đất đá I-II | m | 52.252 | 171.415 | 418.778 | 642.445 |
| BD.13302 | Cấp đất đá III | m | 67.629 | 210.828 | 584.645 | 863.102 |
| BD.13303 | Cấp đất đá IV | m | 97.754 | 327.191 | 1.150.879 | 1.575.824 |
| BD.13304 | Cấp đất đá V | m | 119.592 | 372.234 | 1.519.885 | 2.011.711 |
| BD.13305 | Cấp đất đá VI | m | 138.059 | 574.930 | 2.568.431 | 3.281.420 |
| BD.13306 | Cấp đất đá VII | m | 176.434 | 993.459 | 4.736.723 | 5.906.616 |

BD.13400     Đường kính lỗ khoan từ  600 mm đến  < 700 mm

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan từ > 50m đến 100m đường kính lỗ khoan từ 600mm đến <700mm |  |  |  |  |  |
| BD.13401 | Cấp đất đá I-II | m | 60.075 | 199.568 | 488.039 | 747.682 |
| BD.13402 | Cấp đất đá III | m | 78.051 | 245.862 | 682.236 | 1.006.149 |
| BD.13403 | Cấp đất đá IV | m | 113.219 | 381.618 | 1.343.287 | 1.838.124 |
| BD.13404 | Cấp đất đá V | m | 155.908 | 434.795 | 1.773.065 | 2.363.768 |
| BD.13405 | Cấp đất đá VI | m | 159.269 | 670.647 | 2.996.799 | 3.826.715 |
| BD.13406 | Cấp đất đá VII | m | 204.057 | 1.158.618 | 5.526.191 | 6.888.866 |

BD.13500     Đường kính lỗ khoan từ  700 mm đến  < 800 mm

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan từ > 50m đến 100m đường kính lỗ khoan từ 700mm đến <800mm |  |  |  |  |  |
| BD.13501 | Cấp đất đá I-II | m | 66.468 | 228.345 | 557.475 | 852.288 |
| BD.13502 | Cấp đất đá III | m | 86.982 | 280.896 | 779.914 | 1.147.792 |
| BD.13503 | Cấp đất đá IV | m | 144.633 | 436.671 | 1.534.623 | 2.115.927 |
| BD.13504 | Cấp đất đá V | m | 173.764 | 496.729 | 2.026.245 | 2.696.738 |
| BD.13505 | Cấp đất đá VI | m | 177.598 | 766.990 | 3.424.991 | 4.369.579 |
| BD.13506 | Cấp đất đá VII | m | 228.770 | 1.324.403 | 6.315.659 | 7.868.832 |

Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV

Thành phần công việc :

Chuẩn bị vật liệu, máy móc thiết bị, khoan giếng (khoan thuần tuý) theo yêu cầu kỹ thuật. Trộn, cấp dụng dịch sét trong quá trình khoan. Kiểm tra các điều kiện của hố khoan để thực hiện các bước tiếp theo trong qui trình khoan. Lấy mẫu và bảo quản mẫu theo yêu cầu kỹ thuật.

BD.14000     Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV

Độ sâu khoan   50 m

BD.14100     Đường kính lỗ khoan  < 200 mm

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 54CV, độ sâu khoan từ 50m đường kính lỗ khoan <200mm |  |  |  |  |  |
| BD.14101 | Cấp đất đá I-III | m | 22.790 | 38.787 | 102.178 | 163.755 |
| BD.14102 | Cấp đất đá IV-VI | m | 35.535 | 63.186 | 249.962 | 348.683 |
| BD.14103 | Cấp đất đá VII-VIII | m | 51.097 | 108.855 | 567.675 | 727.627 |
| BD.14104 | Cấp đất đá IX-X | m | 62.709 | 210.203 | 1.285.982 | 1.558.894 |

BD.14200     Đường kính lỗ khoan  từ  200 mm đến < 300 mm

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 54CV, độ sâu khoan từ 50m đường kính lỗ khoan từ 200mm đến <300mm |  |  |  |  |  |
| BD.14201 | Cấp đất đá I-III | m | 27.021 | 52.551 | 121.562 | 201.134 |
| BD.14202 | Cấp đất đá IV-VI | m | 40.816 | 86.333 | 317.713 | 444.862 |
| BD.14203 | Cấp đất đá VII-VIII | m | 56.731 | 147.642 | 748.695 | 953.068 |
| BD.14204 | Cấp đất đá IX-X | m | 68.343 | 287.778 | 1.734.944 | 2.091.065 |

BD.15000     Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV

Độ sâu khoan từ > 50 m đến   100 m

BD.15100     Đường kính lỗ khoan  < 200 mm

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 54CV, độ sâu khoan từ > 50m đến 100m đường kính lỗ khoan <200mm |  |  |  |  |  |
| BD.15101 | Cấp đất đá I-III | m | 23.219 | 42.541 | 131.210 | 196.970 |
| BD.15102 | Cấp đất đá IV-VI | m | 36.069 | 71.944 | 312.231 | 420.244 |
| BD.15103 | Cấp đất đá VII-VIII | m | 51.631 | 126.998 | 703.089 | 881.718 |
| BD.15104 | Cấp đất đá IX-X | m | 63.672 | 253.370 | 1.601.062 | 1.918.104 |

BD.15200     Đường kính lỗ khoan  từ  200 mm đến < 300 mm

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 54CV, độ sâu khoan từ > 50m đến 100m đường kính lỗ khoan từ 200 đến <300mm |  |  |  |  |  |
| BD.15201 | Cấp đất đá I-III | m | 27.450 | 56.930 | 154.710 | 239.090 |
| BD.15202 | Cấp đất đá IV-VI | m | 41.350 | 97.594 | 399.278 | 538.222 |
| BD.15203 | Cấp đất đá VII-VIII | m | 57.265 | 172.041 | 928.272 | 1.157.578 |
| BD.15204 | Cấp đất đá IX-X | m | 69.306 | 348.461 | 2.182.550 | 2.600.317 |

BD.16000	Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV

Độ sâu khoan từ >100 m đến   150 m

BD.16100	Đường kính lỗ khoan  < 200 mm

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 54CV, độ sâu khoan từ > 100m đến 150m đường kính lỗ khoan 200mm |  |  |  |  |  |
| BD.16101 | Cấp đất đá I-III | m | 23.324 | 46.920 | 164.358 | 234.602 |
| BD.16102 | Cấp đất đá IV-VI | m | 36.498 | 81.954 | 379.609 | 498.061 |
| BD.16103 | Cấp đất đá VII-VIII | m | 52.489 | 148.268 | 861.926 | 1.062.683 |
| BD.16104 | Cấp đất đá IX-X | m | 64.101 | 303.418 | 1.972.585 | 2.340.104 |

BD.16200	Đường kính lỗ khoan  từ  200 mm đến < 300 mm

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 54CV, độ sâu khoan từ > 100m đến 150m đường kính lỗ khoan từ 200mm đến <300mm |  |  |  |  |  |
| BD.16201 | Cấp đất đá I-III | m | 27.555 | 61.935 | 191.985 | 281.475 |
| BD.16202 | Cấp đất đá IV-VI | m | 41.779 | 109.481 | 488.959 | 640.219 |
| BD.16203 | Cấp đất đá VII-VIII | m | 58.123 | 200.193 | 1.131.311 | 1.389.627 |
| BD.16204 | Cấp đất đá IX-X | m | 69.735 | 414.775 | 2.668.787 | 3.153.297 |

BD.17000	Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV

Độ sâu khoan từ > 150 m đến   200 m

BD.17100	Đường kính lỗ khoan  < 200 mm

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 54CV, độ sâu khoan từ > 150m đến 200m đường kính lỗ khoan <200mm |  |  |  |  |  |
| BD.17101 | Cấp đất đá I-III | m | 23.753 | 51.925 | 200.317 | 275.995 |
| BD.17102 | Cấp đất đá IV-VI | m | 36.927 | 93.215 | 466.902 | 597.044 |
| BD.17103 | Cấp đất đá VII-VIII | m | 53.452 | 173.292 | 1.045.669 | 1.272.413 |
| BD.17104 | Cấp đất đá IX-X | m | 65.064 | 362.850 | 2.407.733 | 2.835.647 |

BD.17200	Đường kính lỗ khoan  từ  200 mm đến < 300 mm

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 54CV, độ sâu khoan từ >150m đến 200m đường kính lỗ khoan từ 200mm đến <300mm |  |  |  |  |  |
| BD.17201 | Cấp đất đá I-III | m | 27.984 | 68.191 | 234.831 | 331.006 |
| BD.17202 | Cấp đất đá IV-VI | m | 42.208 | 123.870 | 592.580 | 758.658 |
| BD.17203 | Cấp đất đá VII-VIII | m | 59.085 | 232.099 | 1.367.547 | 1.658.731 |
| BD.17204 | Cấp đất đá IX-X | m | 70.697 | 492.350 | 3.240.715 | 3.803.762 |

Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV

Thành phần công việc :

Chuẩn bị vật liệu, máy móc thiết bị, khoan giếng (khoan thuần tuý) theo yêu cầu kỹ thuật. Trộn, cấp dụng dịch ben tô nít trong quá trình khoan. Kiểm tra các điều kiện của hố khoan để thực hiện các bước tiếp theo trong qui trình khoan. Lấy mẫu và bảo quản mẫu theo yêu cầu kỹ thuật.

BD.18000     Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV

Độ sâu khoan   50 m

BD.18100     Đường kính lỗ khoan  từ  300 mm đến < 400 mm

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan 50m đường kính lỗ khoan từ 300mm <400mm |  |  |  |  |  |
| BD.18101 | Cấp đất đá I-III | m | 118.999 | 96.969 | 734.333 | 950.301 |
| BD.18102 | Cấp đất đá IV-VI | m | 157.424 | 399.761 | 2.644.856 | 3.202.041 |
| BD.18103 | Cấp đất đá VII-VIII | m | 179.961 | 421.031 | 2.769.281 | 3.370.273 |
| BD.18104 | Cấp đất đá IX-X | m | 189.854 | 442.927 | 2.931.039 | 3.563.820 |

BD.18200	Đường kính lỗ khoan  từ  400 mm đến < 500 mm

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan 50m đường kính lỗ khoan từ 400mm <500mm |  |  |  |  |  |
| BD.18201 | Cấp đất đá I-III | m | 162.239 | 118.239 | 771.628 | 1.052.106 |
| BD.18202 | Cấp đất đá IV-VI | m | 210.468 | 411.647 | 2.595.031 | 3.217.146 |
| BD.18203 | Cấp đất đá VII-VIII | m | 235.266 | 466.700 | 3.453.865 | 4.155.831 |
| BD.18204 | Cấp đất đá IX-X | m | 246.241 | 566.797 | 5.351.906 | 6.164.944 |

BD.18300     Đường kính lỗ khoan  từ  500 mm đến < 600 mm

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan 50m đường kính lỗ khoan từ 500mm <600mm |  |  |  |  |  |
| BD.18301 | Cấp đất đá I-III | m | 202.437 | 176.420 | 1.126.413 | 1.505.270 |
| BD.18302 | Cấp đất đá IV-VI | m | 260.328 | 726.952 | 4.069.896 | 5.057.176 |
| BD.18303 | Cấp đất đá VII-VIII | m | 288.006 | 765.113 | 4.256.590 | 5.309.709 |
| BD.18304 | Cấp đất đá IX-X | m | 300.064 | 805.778 | 4.505.602 | 5.611.444 |

BD.18400     Đường kính lỗ khoan  từ  600 mm đến < 700 mm

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan 50m đường kính lỗ khoan từ 600mm <700mm |  |  |  |  |  |
| BD.18401 | Cấp đất đá I-III | m | 232.891 | 205.198 | 1.250.875 | 1.688.964 |
| BD.18402 | Cấp đất đá IV-VI | m | 296.479 | 846.442 | 4.760.688 | 5.903.609 |
| BD.18403 | Cấp đất đá VII-VIII | m | 327.001 | 892.737 | 4.978.517 | 6.198.255 |
| BD.18404 | Cấp đất đá IX-X | m | 355.633 | 940.908 | 5.227.443 | 6.523.984 |

BD.18500     Đường kính lỗ khoan  từ  700 mm đến < 800 mm

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan 50m đường kính lỗ khoan từ 700mm đến <800mm |  |  |  |  |  |
| BD.18501 | Cấp đất đá I-III | m | 261.505 | 234.601 | 1.375.338 | 1.871.444 |
| BD.18502 | Cấp đất đá IV-VI | m | 330.571 | 968.435 | 5.445.272 | 6.744.278 |
| BD.18503 | Cấp đất đá VII-VIII | m | 363.651 | 1.020.360 | 5.694.197 | 7.078.208 |
| BD.18504 | Cấp đất đá IX-X | m | 409.508 | 1.076.039 | 5.949.284 | 7.434.831 |

BD.18600     Đường kính lỗ khoan  từ  800 mm đến < 900 mm

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan 50m đường kính lỗ khoan từ 800mm đến <900mm |  |  |  |  |  |
| BD.18601 | Cấp đất đá I-III | m | 291.611 | 264.005 | 1.499.801 | 2.055.417 |
| BD.18602 | Cấp đất đá IV-VI | m | 366.570 | 1.089.176 | 6.073.747 | 7.529.493 |
| BD.18603 | Cấp đất đá VII-VIII | m | 402.000 | 1.147.357 | 6.384.990 | 7.934.347 |
| BD.18604 | Cấp đất đá IX-X | m | 444.822 | 1.210.543 | 6.727.244 | 8.382.609 |

BD.18700     Đường kính lỗ khoan  từ  900 mm đến < 1000 mm

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan 50m đường kính lỗ khoan từ 900mm đến <1000mm |  |  |  |  |  |
| BD.18701 | Cấp đất đá I-III | m | 321.432 | 293.408 | 1.630.425 | 2.245.265 |
| BD.18702 | Cấp đất đá IV-VI | m | 403.275 | 1.210.543 | 6.696.147 | 8.309.965 |
| BD.18703 | Cấp đất đá VII-VIII | m | 441.003 | 1.274.981 | 7.075.696 | 8.791.680 |
| BD.18704 | Cấp đất đá IX-X | m | 481.115 | 1.345.048 | 7.511.317 | 9.337.480 |

BD.19000     Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV

Độ sâu khoan từ > 50 m đến  100 m

BD.19100     Đường kính lỗ khoan  từ  300 mm đến < 400 mm

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan từ > 50m đến 100m đường kính lỗ khoan từ 300mm đến <400mm |  |  |  |  |  |
| BD.19101 | Cấp đất đá I-III | m | 123.540 | 74.447 | 510.296 | 708.283 |
| BD.19102 | Cấp đất đá IV-VI | m | 165.155 | 121.993 | 1.375.338 | 1.662.486 |
| BD.19103 | Cấp đất đá VII-VIII | m | 191.154 | 207.700 | 3.273.417 | 3.672.271 |
| BD.19104 | Cấp đất đá IX-X | m | 203.434 | 404.766 | 7.642.063 | 8.250.263 |

BD.19200     Đường kính lỗ khoan  từ  400 mm đến < 500 mm

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan từ > 50m đến 100m đường kính lỗ khoan từ 400mm đến <500mm |  |  |  |  |  |
| BD.19201 | Cấp đất đá I-III | m | 170.268 | 145.766 | 952.162 | 1.268.196 |
| BD.19202 | Cấp đất đá IV-VI | m | 222.953 | 507.365 | 3.198.655 | 3.928.973 |
| BD.19203 | Cấp đất đá VII-VIII | m | 251.612 | 575.555 | 4.262.836 | 5.090.003 |
| BD.19204 | Cấp đất đá IX-X | m | 264.870 | 698.799 | 6.602.695 | 7.566.364 |

BD.19300     Đường kính lỗ khoan  từ  500 mm đến < 600 mm

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan từ > 50m đến 100m đường kính lỗ khoan từ 500mm đến <600mm |  |  |  |  |  |
| BD.19301 | Cấp đất đá I-III | m | 214.695 | 217.085 | 1.387.782 | 1.819.562 |
| BD.19302 | Cấp đất đá IV-VI | m | 278.070 | 896.490 | 5.015.898 | 6.190.458 |
| BD.19303 | Cấp đất đá VII-VIII | m | 308.730 | 943.411 | 5.246.133 | 6.498.274 |
| BD.19304 | Cấp đất đá IX-X | m | 324.155 | 993.459 | 5.557.290 | 6.874.904 |

BD.19400     Đường kính lỗ khoan  từ  600 mm đến < 700 mm

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan từ > 50m đến 100m đường kính lỗ khoan từ 600mm đến <700mm |  |  |  |  |  |
| BD.19401 | Cấp đất đá I-III | m | 246.527 | 253.370 | 1.543.342 | 2.043.239 |
| BD.19402 | Cấp đất đá IV-VI | m | 314.441 | 1.043.507 | 5.868.448 | 7.226.396 |
| BD.19403 | Cấp đất đá VII-VIII | m | 348.860 | 1.101.063 | 6.136.064 | 7.585.987 |
| BD.19404 | Cấp đất đá IX-X | m | 384.251 | 1.159.869 | 6.447.135 | 7.991.255 |

BD.20000     Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV

Độ sâu khoan  từ >100 m đến   150 m

BD.20100     Đường kính lỗ khoan  từ  300 mm đến < 400 mm

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan từ >100m đến 150m đường kính lỗ khoan từ 300mm đến <400mm |  |  |  |  |  |
| BD.20101 | Cấp đất đá I-III | m | 124.909 | 78.200 | 535.232 | 738.341 |
| BD.20102 | Cấp đất đá IV-VI | m | 166.717 | 127.623 | 1.437.570 | 1.731.910 |
| BD.20103 | Cấp đất đá VII-VIII | m | 194.009 | 217.710 | 3.428.977 | 3.840.696 |
| BD.20104 | Cấp đất đá IX-X | m | 206.838 | 424.159 | 8.009.168 | 8.640.165 |

BD.20200     Đường kính lỗ khoan  từ  400 mm đến < 500 mm

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan từ >100m đến 150m đường kính lỗ khoan từ 400mm đến <500mm |  |  |  |  |  |
| BD.20201 | Cấp đất đá I-III | m | 173.107 | 152.647 | 995.703 | 1.321.457 |
| BD.20202 | Cấp đất đá IV-VI | m | 225.984 | 531.763 | 3.348.055 | 4.105.802 |
| BD.20203 | Cấp đất đá VII-VIII | m | 255.139 | 603.082 | 4.468.221 | 5.326.442 |
| BD.20204 | Cấp đất đá IX-X | m | 269.807 | 732.582 | 6.913.938 | 7.916.327 |

BD.20300     Đường kính lỗ khoan  từ  500 mm đến < 600 mm

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan từ >100m đến 150m đường kính lỗ khoan từ 500mm đến <600mm |  |  |  |  |  |
| BD.20301 | Cấp đất đá I-III | m | 217.623 | 227.720 | 1.456.174 | 1.901.517 |
| BD.20302 | Cấp đất đá IV-VI | m | 282.096 | 939.031 | 5.258.540 | 6.479.667 |
| BD.20303 | Cấp đất đá VII-VIII | m | 314.434 | 988.454 | 5.501.219 | 6.804.107 |
| BD.20304 | Cấp đất đá IX-X | m | 330.081 | 1.041.005 | 5.824.821 | 7.195.907 |

BD.21000     Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV

Độ sâu khoan từ >150 m đến  200 m

BD.21100     Đường kính lỗ khoan  từ  300 mm đến < 400 mm

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan từ >150m đến 200m đường kính lỗ khoan từ 300mm đến <400mm |  |  |  |  |  |
| BD.21101 | Cấp đất đá I-III | m | 125.511 | 80.077 | 553.837 | 759.425 |
| BD.21102 | Cấp đất đá IV-VI | m | 168.239 | 132.002 | 1.487.309 | 1.787.550 |
| BD.21103 | Cấp đất đá VII-VIII | m | 195.631 | 224.592 | 3.534.787 | 3.955.010 |
| BD.21104 | Cấp đất đá IX-X | m | 208.891 | 437.297 | 8.258.094 | 8.904.282 |

BD.21200     Đường kính lỗ khoan  từ  400 mm đến < 500 mm

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan từ <150m đến 200m đường kính lỗ khoan từ 400mm đến <500mm |  |  |  |  |  |
| BD.21201 | Cấp đất đá I-III | m | 173.876 | 157.652 | 1.026.838 | 1.358.366 |
| BD.21202 | Cấp đất đá IV-VI | m | 228.471 | 548.029 | 3.453.827 | 4.230.327 |
| BD.21203 | Cấp đất đá VII-VIII | m | 258.254 | 621.850 | 4.605.128 | 5.485.232 |
| BD.21204 | Cấp đất đá IX-X | m | 272.817 | 755.104 | 7.131.767 | 8.159.688 |

BD.22000     Lắp đặt kết cấu giếng

BD.22100     Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp hàn

Thành phần công việc :

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Lắp đặt hệ thống giá đỡ, căn chỉnh ống, hàn - nối ống, hạ ống đến độ sâu thiết kế theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt kết cấu giếng-Nối ống bằng phương pháp hàn |  |  |  |  |  |
| BD.22101 | Đường kính ống d=89mm | m | 54.871 | 13.763 | 55.751 | 124.385 |
| BD.22102 | Đường kính ống d=108mm | m | 127.636 | 13.763 | 57.815 | 199.214 |
| BD.22103 | Đường kính ống d=127mm | m | 149.546 | 15.014 | 61.945 | 226.505 |
| BD.22104 | Đường kính ống d=146mm | m | 189.445 | 15.640 | 64.010 | 269.095 |
| BD.22105 | Đường kính ống d=168mm | m | 252.448 | 16.266 | 68.140 | 336.854 |
| BD.22106 | Đường kính ống d=194mm | m | 314.458 | 16.891 | 71.237 | 402.586 |
| BD.22107 | Đường kính ống d=219mm | m | 386.829 | 19.394 | 80.529 | 486.752 |
| BD.22108 | Đường kính ống d=273mm | m | 562.117 | 20.645 | 86.723 | 669.485 |
| BD.22109 | Đường kính ống d=325mm | m | 763.972 | 23.773 | 98.080 | 885.825 |
| BD.22110 | Đường kính ống d=350mm | m | 808.422 | 24.399 | 101.177 | 933.998 |
| BD.22111 | Đường kính ống d=377mm | m | 997.224 | 26.901 | 111.501 | 1.135.626 |
| BD.22112 | Đường kính ống d=426mm | m | 1.256.121 | 30.655 | 125.955 | 1.412.731 |
| BD.22113 | Đường kính ống d=450mm | m | 1.304.751 | 31.280 | 128.020 | 1.464.051 |
| BD.22114 | Đường kính ống d=477mm | m | 1.450.705 | 31.280 | 129.052 | 1.611.037 |
| BD.22115 | Đường kính ống d=529mm | m | 2.130.186 | 32.531 | 137.447 | 2.300.164 |
| BD.22116 | Đường kính ống d=630mm | m | 2.627.368 | 35.659 | 153.345 | 2.816.372 |
| BD.22117 | Đường kính ống d=720mm | m | 2.992.047 | 36.911 | 166.625 | 3.195.583 |
| BD.22118 | Đường kính ống d=820mm | m | 3.417.439 | 38.787 | 181.832 | 3.638.058 |

Ghi chú : Máy khoan tính trong đơn giá công tác kết cấu giếng dùng máy khoan đập cáp 40kw. Nếu dùng loại máy khoan khác thì điều chỉnh đơn giá cho phù hợp.

BD.22200     Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp nối ren

Thành phần công việc :

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Lắp đặt hệ thống giá đỡ, căn chỉnh ống, nối ren ống. Xuống ống theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt kết cấu giếng-Nối ống bằng phương pháp hàn |  |  |  |  |  |
| BD.22201 | Đường kính ống d=89mm | m | 53.541 | 6.882 | 25.056 | 85.479 |
| BD.22202 | Đường kính ống d=108mm | m | 126.490 | 6.882 | 25.950 | 159.322 |
| BD.22203 | Đường kính ống d=127mm | m | 148.579 | 8.133 | 28.635 | 185.347 |
| BD.22204 | Đường kính ống d=146mm | m | 183.977 | 8.133 | 29.530 | 221.640 |
| BD.22205 | Đường kính ống d=168mm | m | 247.432 | 8.758 | 32.214 | 288.404 |
| BD.22206 | Đường kính ống d=194mm | m | 314.643 | 9.384 | 33.109 | 357.136 |
| BD.22207 | Đường kính ống d=219mm | m | 386.637 | 11.261 | 39.373 | 437.271 |
| BD.22208 | Đường kính ống d=273mm | m | 562.082 | 12.512 | 43.847 | 618.441 |
| BD.22209 | Đường kính ống d=325mm | m | 764.022 | 15.014 | 53.690 | 832.726 |
| BD.22210 | Đường kính ống d=377mm | m | 810.427 | 15.640 | 55.480 | 881.547 |

Ghi chú : Máy khoan tính trong đơn giá công tác kết cấu giếng dùng máy khoan đập cáp 40Kw. Nếu dùng loại máy khoan khác thì điều chỉnh đơn giá cho phù hợp.

BD.22300     Chống ống

Thành phần công việc

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Lắp đặt hệ thống giá đỡ, căn chỉnh ống, hàn nối ống. Hạ nhổ ống theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: đ/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống chống |  |  |  |  |  |
| BD.22301 | Đường kính ống d=377mm | m | 58.669 | 40.664 | 160.717 | 260.050 |
| BD.22302 | Đường kính ống d=426mm | m | 75.196 | 45.669 | 180.540 | 301.405 |
| BD.22303 | Đường kính ống d=477mm | m | 79.053 | 46.295 | 185.427 | 310.775 |
| BD.22304 | Đường kính ống d=529mm | m | 119.602 | 48.797 | 195.612 | 364.011 |
| BD.22305 | Đường kính ống d=630mm | m | 93.222 | 53.176 | 215.984 | 362.382 |
| BD.22306 | Đường kính ống d=720mm | m | 165.939 | 55.679 | 232.843 | 454.461 |

Ghi chú : Máy khoan tính trong đơn giá công tác chống ống dùng máy khoan đập cáp 40kw. Nếu dùng loại máy khoan khác thì điều chỉnh đơn giá cho phù hợp.

BD.23000     Thổi rửa giếng khoan

Thành phần công việc :

Chuẩn bị máy móc thiết bị. Lắp đặt, ống nâng nớc, ống dẫn khí theo trình tự phân doanh. Bơm thổi rửa theo yêu cầu kỹ thuật. Đo các thông số cơ bản của giếng. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Thu dọn hiện trường.

BD.23100     Độ sâu giếng khoan   100 m

Đơn vị tính: đ/1m ống lọc

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thổi rửa guếng khoan, độ sâu giếng  100 m |  |  |  |  |  |
| BD.23101 | Đường kính ống lọc d<219mm | m | 301.976 | 75.072 | 1.008.400 | 1.385.448 |
| BD.23102 | Đường kính ống lọc d<300mm | m | 303.032 | 93.841 | 1.474.580 | 1.871.453 |
| BD.23103 | Đường kính ống lọc d<450mm | m | 304.088 | 112.609 | 1.919.752 | 2.336.449 |
| BD.23104 | Đường kính ống lọc d>450mm | m | 305.144 | 137.633 | 2.804.898 | 3.247.675 |

BD.23200     Độ sâu giếng khoan từ  > 100 m  đến   150 m

Đơn vị tính: đ/1m ống lọc

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thổi rửa guếng khoan, độ sâu giếng từ < 100m đến 150 m |  |  |  |  |  |
| BD.23201 | Đường kính ống lọc d<219mm | m | 335.671 | 83.831 | 1.465.797 | 1.885.299 |
| BD.23202 | Đường kính ống lọc d<300mm | m | 336.854 | 105.101 | 2.153.661 | 2.595.616 |
| BD.23203 | Đường kính ống lọc d<450mm | m | 338.036 | 126.372 | 2.799.786 | 3.264.194 |

BD.23300     Độ sâu giếng khoan từ  >150 m đến   200 m

Đơn vị tính: đ/1m ống lọc

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thổi rửa giếng khoan, độ sâu giếng từ <150m đến 200 m |  |  |  |  |  |
| BD.23301 | Đường kính ống lọc d<219mm | m | 344.646 | 86.333 | 1.854.198 | 2.285.177 |
| BD.23302 | Đường kính ống lọc d<300mm | m | 345.860 | 108.229 | 2.732.658 | 3.186.747 |

Ghi chú : Máy khoan tính trong đơn giá công tác thổi rửa giếng khoan dùng máy khoan đập cáp 40Kw. Nếu dùng loại máy khoan khác thì điều chỉnh đơn giá cho phù hợp.

BD.24100     Chèn sỏi, sét

Thành phần công việc :

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Chèn sỏi, sét theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: đ/m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chèn sỏi, sét |  |  |  |  |  |
| BD.24101 | Chèn sỏi | m3 | 43.260 | 75.072 | 134.226 | 252.558 |
| BD.24102 | Chèn sét | m3 | 25.799 | 50.048 |  | 75.847 |

Ghi chú : Máy khoan tính trong đơn giá công tác chèn sỏi, sét dùng máy khoan đập cáp 40kw. Nếu dùng loại máy khoan khác thì điều chỉnh đơn giá cho phù hợp.

BD.25100     Vận chuyển mùn khoan

Thành phần công việc:

Di chuyển xe bồn hút mùn từ nơi để máy đến công trình, quay lùi xe vào vị trí hút mùn, kê chèn xe, lắp hệ thống hút mùn, hút mùn vào xe, tháo hệ thống hút mùn, rửa hệ thống hút và xe (nếu cần), lắp lại hệ thống hút vào xe, vận chuyển mùn khoan đến nơi quy định, quay lùi xe vào vị trí xả mùn, lắp hệ thống xả mùn, xả mùn, tháo hệ thống xả mùn, rửa hệ thống xả và xe (nếu cần), lắp lại hệ thống xả vào xe, di chuyển xe quay lại công trình (hoặc về nơi để xe). Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: đ/10m3 mùn khoan

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vận chuyển mùn khoan |  |  |  |  |  |
| BD.25101 | Cự ly 0,5km | 10m3 |  | 8.758 | 383.045 | 391.803 |
| BD.25102 | Cự ly 1,0km | 10m3 |  | 9.384 | 415.233 | 424.617 |
| BD.25103 | Cự ly 2,0km | 10m3 |  | 11.886 | 506.166 | 518.052 |
| BD.25104 | Cự ly 3,0km | 10m3 |  | 13.763 | 597.099 | 610.862 |
| BD.25105 | Cự ly 4,0km | 10m3 |  | 15.640 | 666.305 | 681.945 |
| BD.25106 | Cự ly 5,0km | 10m3 |  | 16.891 | 736.315 | 753.206 |
| BD.25107 | Cự ly 6,0km | 10m3 |  | 18.768 | 798.278 | 817.046 |
| BD.25108 | Cự ly 7,0km | 10m3 |  | 20.019 | 859.437 | 879.456 |
| BD.25109 | Cự ly 8,0km | 10m3 |  | 21.271 | 920.595 | 941.866 |
| BD.25110 | Cự ly 9,0km | 10m3 |  | 22.522 | 959.221 | 981.743 |
| BD.25111 | Cự ly 10,0km | 10m3 |  | 23.147 | 997.043 | 1.020.190 |

- BD.26000	Lắp đặt phụ kiện nhà máy nước

BD.26100	Lắp đặt chụp lọc sứ, chụp lọc nhựa.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vật liệu, rà cạo rãnh chụp lọc, sàn, dầm bể, kiểm tra kích thước của bán sản phẩm

- Gắn măng sông vào tấm đan bê tông

- Lắp đuôi chụp lọc vào măng sông, lớp đầu chụp lọc vào măng sông

- Gắn vữa xi măng chèn, căn chỉnh chụp lọc

- Kiểm tra khoảng cách của các chụp lọc

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt chụp lọc sứ, chụp lọc nhựa |  |  |  |  |  |
| BD.26101 | Lắp đặt chụp lọc sứ | cái | 58.395 | 1.746 |  | 60.141 |
| BD.26102 | Lắp đặt chụp lọc nhựa | cái | 42.481 | 1.746 |  | 44.227 |

BD.26200	Lắp đặt chậu điện giải

Thành phần công việc:

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, kiểm tra thiết bị theo yêu cầu thiết kế.

- Đặt giá chậu điện giải, kê kích đúng vị trí cố định. Đo lấy dấu các ống nhựa, gắn mối nối với thành chậu và máng phân phối nước.

- Trộn vữa chống axit và xảm mối nối.

- Kiểm tra khoảng cách giữa các tấm kính than, chì, chiều cao giảm ... của các tấm kính sau khi gắn vữa

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt chậu điện giải |  |  |  |  |  |
| BD.26201 | Lắp đặt chậu điện giải | cái | 25.003 | 63.727 |  | 88.730 |

PHỤ LỤC: 1

BẢNG LƯƠNG A.1.8 THANG LƯƠNG 7 BẬC

Xây dựng cơ bản, vật liệu xây dựng, sành sứ, thuỷ tinh

(Mức lương tối thiểu: 450.000 đồng/người tháng)

| TT | Cấp bậc thợ | Lương ngày công nhóm I | Lương ngày công nhóm II | Lương ngày công nhóm III |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhân công bậc 1 | 37.263,46 | 39.880,38 | 43.805,77 |
| 2 | Nhân công bậc 1,1 | 37.874,08 | 40.512,81 | 44.525,42 |
| 3 | Nhân công bậc 1,2 | 38.484,69 | 41.145,23 | 45.245,08 |
| 4 | Nhân công bậc 1,3 | 39.095,31 | 41.777,65 | 45.964,73 |
| 5 | Nhân công bậc 1,4 | 39.705,92 | 42.410,08 | 46.684,38 |
| 6 | Nhân công bậc 1,5 | 40.316,54 | 43.042,50 | 47.404,04 |
| 7 | Nhân công bậc 1,6 | 40.927,15 | 43.674,92 | 48.123,69 |
| 8 | Nhân công bậc 1,7 | 41.537,77 | 44.307,35 | 48.843,35 |
| 9 | Nhân công bậc 1,8 | 42.148,38 | 44.939,77 | 49.563,00 |
| 10 | Nhân công bậc 1,9 | 42.759,00 | 45.572,19 | 50.282,65 |
| 11 | Nhân công bậc 2 | 43.369,62 | 46.204,62 | 51.002,31 |
| 12 | Nhân công bậc 2,1 | 44.089,27 | 46.967,88 | 51.831,00 |
| 13 | Nhân công bậc 2,2 | 44.808,92 | 47.731,15 | 52.659,69 |
| 14 | Nhân công bậc 2,3 | 45.528,58 | 48.494,42 | 53.488,38 |
| 15 | Nhân công bậc 2,4 | 46.248,23 | 49.257,69 | 54.317,08 |
| 16 | Nhân công bậc 2,5 | 46.967,88 | 50.020,96 | 55.145,77 |
| 17 | Nhân công bậc 2,6 | 47.687,54 | 50.784,23 | 55.974,46 |
| 18 | Nhân công bậc 2,7 | 48.407,19 | 51.547,50 | 56.803,15 |
| 19 | Nhân công bậc 2,8 | 49.126,85 | 52.310,77 | 57.631,85 |
| 20 | Nhân công bậc 2,9 | 49.846,50 | 53.074,04 | 58.460,54 |
| 21 | Nhân công bậc 3 | 50.566,15 | 53.837,31 | 59.289,23 |
| 22 | Nhân công bậc 3,1 | 51.416,65 | 54.709,62 | 60.270,58 |
| 23 | Nhân công bậc 3,2 | 52.267,15 | 55.581,92 | 61.251,92 |
| 24 | Nhân công bậc 3,3 | 53.117,65 | 56.454,23 | 62.233,27 |
| 25 | Nhân công bậc 3,4 | 53.968,15 | 57.326,54 | 63.214,62 |
| 26 | Nhân công bậc 3,5 | 54.818,65 | 58.198,85 | 64.195,96 |
| 27 | Nhân công bậc 3,6 | 55.669,15 | 59.071,15 | 65.177,31 |
| 28 | Nhân công bậc 3,7 | 56.519,65 | 59.943,46 | 66.158,65 |
| 29 | Nhân công bậc 3,8 | 57.370,15 | 60.815,77 | 67.140,00 |
| 31 | Nhân công bậc 4 | 59.071,15 | 62.560,38 | 69.102,69 |
| 32 | Nhân công bậc 4,1 | 60.074,31 | 63.607,15 | 70.258,50 |
| 33 | Nhân công bậc 4,2 | 61.077,46 | 64.653,92 | 71.414,31 |
| 34 | Nhân công bậc 4,3 | 62.080,62 | 65.700,69 | 72.570,12 |
| 35 | Nhân công bậc 4,4 | 63.083,77 | 66.747,46 | 73.725,92 |
| 36 | Nhân công bậc 4,5 | 64.086,92 | 67.794,23 | 74.881,73 |
| 37 | Nhân công bậc 4,6 | 65.090,08 | 68.841,00 | 76.037,54 |
| 38 | Nhân công bậc 4,7 | 66.093,23 | 69.887,77 | 77.193,35 |
| 39 | Nhân công bậc 4,8 | 67.096,38 | 70.934,54 | 78.349,15 |
| 40 | Nhân công bậc 4,9 | 68.099,54 | 71.981,31 | 79.504,96 |
| 41 | Nhân công bậc 5 | 69.102,69 | 73.028,08 | 80.660,77 |
| 42 | Nhân công bậc 5,1 | 70.302,12 | 74.227,50 | 82.034,65 |
| 43 | Nhân công bậc 5,2 | 71.501,54 | 75.426,92 | 83.408,54 |
| 44 | Nhân công bậc 5,3 | 72.700,96 | 76.626,35 | 84.782,42 |
| 45 | Nhân công bậc 5,4 | 73.900,38 | 77.825,77 | 86.156,31 |
| 46 | Nhân công bậc 5,5 | 75.099,81 | 79.025,19 | 87.530,19 |
| 47 | Nhân công bậc 5,6 | 76.299,23 | 80.224,62 | 88.904,08 |
| 48 | Nhân công bậc 5,7 | 77.498,65 | 81.424,04 | 90.277,96 |
| 49 | Nhân công bậc 5,8 | 78.698,08 | 82.623,46 | 91.651,85 |
| 50 | Nhân công bậc 5,9 | 79.897,50 | 83.822,88 | 93.025,73 |
| 51 | Nhân công bậc 6 | 81.096,92 | 85.022,31 | 94.399,62 |
| 52 | Nhân công bậc 6,1 | 82.492,62 | 86.461,62 | 95.991,58 |
| 53 | Nhân công bậc 6,2 | 83.888,31 | 87.900,92 | 97.583,54 |
| 54 | Nhân công bậc 6,3 | 85.284,00 | 89.340,23 | 99.175,50 |
| 55 | Nhân công bậc 6,4 | 86.679,69 | 90.779,54 | 100.767,46 |
| 56 | Nhân công bậc 6,5 | 88.075,38 | 92.218,85 | 102.359,42 |
| 57 | Nhân công bậc 6,6 | 89.471,08 | 93.658,15 | 103.951,38 |
| 58 | Nhân công bậc 6,7 | 90.866,77 | 95.097,46 | 105.543,35 |
| 59 | Nhân công bậc 6,8 | 92.262,46 | 96.536,77 | 107.135,31 |
| 60 | Nhân công bậc 6,9 | 93.658,15 | 97.976,08 | 108.727,27 |
| 61 | Nhân công bậc 7 | 95.053,85 | 99.415,38 | 110.319,23 |

PHỤ LỤC: 2

CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP KHU VỰC TẠI TỈNH THANH HÓA.
(Trích Thông tư liên tịch số: 11/2005/TTLT- BNV-BLĐTBXH-BTC- UBDT ngày 05/01/2005 Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực).

1. Huyện Mường Lát:

- Hệ số 0,7: 		Các xã: Mường Chanh, Tén Tằn, Pù Nhi, Quang Chiểu.

- Hệ số 0,5: 		Các xã: Tam Chung, Mường Lý, Trung Lý; thị trấn Mường Lát.

2. Huyện Quan Hóa:

- Hệ số 0,5: 		Các xã: Trung Sơn, Trung Thành, Hiền Kiệt.

- Hệ số 0,4: 		Các xã: Thành Sơn, Hiền Chung, Phú Sơn.

- Hệ số 0,3: 		Các xã:  Thiên Phủ, Nam Động, Nam Tiến, Phú Thanh, Phú Lệ, Thanh Xuân, Phú Xuân.

- Hệ số 0,2: 		Các xã: Hồi Xuân, Xuân Phú, Phú Nghiêm, Nam Xuân.

- Hệ số 0,1: 		Thị trấn Quan Hóa.

3. Huyện Bá Thước:

- Hệ số 0,5: 		Xã Lũng Cao.

- Hệ số 0,4: 		Các xã:  Thành Sơn, Cổ Lũng, Lương Nội, Lũng Niêm.

- Hệ số 0,3: 		Các xã:  Kỳ Tân, Hạ Trung, Điền Thượng, Thành Lâm, Ban Công, Lương Trung, Lương Ngoại, Điền Quang, Điền Hạ.

- Hệ số 0,2: 		Các xã:  Văn Nho, Thiết Kế, Thiết ống, Lâm Sa, ái Thượng, Tân Lập.

- Hệ số 0,1: 		Các xã:  Điền Lư, Điền Trung, Thị trấn Cành Nàng.

4. Huyện Quan Sơn:

- Hệ số 0,5: 		Các xã:  Sơn Hà, Sơn Thủy, Sơn Điện, Tam Thanh, Tam Lư, Na Mèo, Mường Mìn.

- Hệ số 0,3: 		Các xã:  Sơn Lư, Trung Thượng.

- Hệ số 0,2: 		Các xã:  Trung Xuân, Trung Hạ.

5. Huyện Lang Chánh:

- Hệ số 0,5: 		Các xã:  Yên Khương, Yên Thắng.

- Hệ số 0,4: 		Các xã:  Lâm Phú, Tam Văn.

- Hệ số 0,3: 		Các xã:  Trí Nang, Giao An, Giao Thiện.

- Hệ số 0,2: 		Xã Tân Phúc.

- Hệ số 0,1: 		Các xã:  Đồng Lương, Quang Hiến, Thị trấn Lang Chánh.

6. Huyện Ngọc Lạc:

- Hệ số 0,3: 		Các xã:  Thạch Lập, Vân Âm.

- Hệ số 0,2: 		Các xã:  Thuý Sơn, Phùng Giáo, Cao Ngọc.

- Hệ số 0,1: 		Các xã:  Lam Sơn, Mỹ Tân, Ngọc Khê, Quang Trung, Đồng Thịnh, Ngọc Liên, Ngọc Sơn, Lộc Thịnh, Cao Thịnh, Ngọc Trung, Phùng Minh, Phúc Thịnh, Nguyệt ấn, Kiên Thọ, Minh Tiến, Minh Sơn; thị trấn Ngọc Lạc.

7. Huyện Cẩm Thủy:

- Hệ số 0,3: 		Xã Cẩm Quý.

- Hệ số 0,2: 		Các xã:  Cẩm Lương, Cẩm Thạch, Cẩm Thành, Cẩm Liên.

- Hệ số 0,1: 		Các xã:  Cẩm Long, Cẩm Tân, Cẩm Bình, Cẩm Ngọc, Cẩm Phong, Cẩm Châu, Cẩm Yên, Cảm Phú, Cẩm Tú, Cẩm Giang, Cẩm Vân, Cẩm Tâm, Cẩm Sơn.

8. Huyện Thạch Thành:

- Hệ số 0,3: 		Các xã: Thạch Lâm, Thành Yên, Thạch Tượng, Thành Mỹ.

- Hệ số 0,2: 		Các xã:  Thành Công, Thạch Cẩm, Thành Minh.

- Hệ số 0,1: 		Các xã:  Thành Tâm, Thành Long, Thành An, Thành Tân, Thành Vân, Ngọc Trạo, Thành Vinh, Thạch Quảng, Thành Trực, Thành Thọ, Thành Hưng, Thành Kim, Thành Tiến, Thạch Định, Thạch Long, Thạch Bình, Thạch Đồng, Thạch Sơn.

9. Huyện Vĩnh Lộc:

- Hệ số 0,1: 		Các xã:  Vĩnh Quang, Vĩnh Hùng, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Long, Vĩnh Thành.

10. Huyện Yên Định:

- Hệ số 0,1: 		Xã Yên Lâm.

11. Huyện Thọ Xuân:

- Hệ số 0,1: 		Các xã:  Xuân Châu, Xuân Phú, Quảng Phú, Thọ Lâm.

12. Huyện Thường Xuân:

- Hệ số 0,5: 		Các xã:  Bát Mọt, Xuân Liên, Yên Nhân, Xuân Chinh, Xuân Lẹ.

- Hệ số 0,4: 		Xã Xuân Mỹ.

- Hệ số 0,3: 		Các xã:  Vạn Xuân, Xuân Thắng, Xuân Khao, Xuân Lộc, Tân Thành, Luận Khê.

- Hệ số 0,2: 		Các xã:  Luận Thành, Lương Sơn.

- Hệ số 0,1: 		Các xã:  Ngọc Phụng, Xuân Dương, Xuân Cẩm, Xuân Cao, Thọ Thanh, Thị trấn Thường Xuân.

13. Huyện Triệu Sơn:

- Hệ số 0,1: 		Các xã:  Bình Sơn, Thọ Sơn, Triệu Thành.

14. Huyện Như Xuân:

- Hệ số 0,4: 		Các xã:  Thanh Phong, Thanh Lâm, Thanh Sơn, Thanh Xuân, Thanh Quân, Thanh Hoà.

- Hệ số 0,3: 		Các xã:  Xuân Bình, Bình Lương, Cát Vân, Cát Tân.

- Hệ số 0,2: 		Các xã:  Hóa Quỳ, Xuân Quỳ, Tân Bình, Yên Lễ, Thượng Ninh.

- Hệ số 0,1: 		Xã Bãi Trành, Thị trấn Yên Cát.

15. Huyện Như Thanh:

- Hệ số 0,3: 		Xã Xuân Thái.

- Hệ số 0,2: 		Các xã: Thanh Kỳ, Thanh Tân, Phượng Nghi, Xuân Khang, Cán Khê.

- Hệ số 0,1: 		Các xã: Yên Lạc, Hải Vân, Hải Long, Yên Thọ, Phúc Đường, Xuân Phúc, Xuân Thọ, Mậu Lâm, Xuân Du.

16. Huyện Tĩnh Gia:

- Hệ số 0,2: 		Núi Xước thuộc xã Trường Lâm.

- Hệ số 0,1: 		Xã Phú Sơn.

17. Các đơn vị khác:

- Hệ số 0,3: 		Đảo Hòn Mê.

- Hệ số 0,2: 		Đảo Hòn Nẹ.

- Hệ số 0,1: 		Các trạm đèn đảo: Lạch Trào, Nghi Sơn.

BẢNG GIÁ VẬT LIỆU ĐẾN HIỆN TRƯỜNG XÂY LẮP DÙNG ĐỂ LẬP ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN LẮP ĐẶT

(Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)

| TT | ## Tên vật tư – Quy cách | Đơn vị | Đơn giá chưa có VAT (đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đồng hồ Ampe kế, Vụn kế | cái | 82.400 |
| 2 | Đồng hồ oát kế | cái | 94.760 |
| 3 | Đèn đũa | bộ | 17.510 |
| 4 | Đèn cổ cò | bộ | 27.810 |
| 5 | Đèn chống ẩm | bộ | 43.260 |
| 6 | Đèn chống nổ | bộ | 61.800 |
| 7 | Đèn chùm loại 3 bóng | bộ | 206.000 |
| 8 | Đèn chùm loại 5 bóng | bộ | 515.000 |
| 9 | Đèn chùm loại  10 bóng | bộ | 875.500 |
| 10 | Đèn chùm loại >10 bóng | bộ | 1.287.500 |
| 11 | Đèn sát trần có chụp | bộ | 22.660 |
| 12 | Đèn tường kiểu ánh sáng hắt | bộ | 74.160 |
| 13 | Đèn thường | bộ | 10.000 |
| 14 | Đèn trang trí âm trần | bộ | 25.750 |
| 15 | Đèn trang trí nổi | bộ | 20.600 |
| 16 | Đinh mũ | kg | 7.619 |
| 17 | Đinh ghim | cái | 544 |
| 18 | Đinh tán nhôm | cái | 927 |
| 19 | Đinh vít | cái | 160 |
| 20 | Đĩa cắt | cái | 66.950 |
| 21 | Đĩa mài | cái | 46.350 |
| 22 | ổ cắm | cái | 4.500 |
| 23 | Amiăng | kg | 15.450 |
| 24 | Automat 1 pha 10A | cái | 32.272 |
| 25 | Automat 1 pha 50A | cái | 34.545 |
| 26 | Automat 1 pha 100A | cái | 120.000 |
| 27 | Automat 1 pha 150A | cái | 250.000 |
| 28 | Automat 1 pha  200A | cái | 300.000 |
| 29 | Automat 1 pha >200A | cái | 320.000 |
| 30 | Automat 3 pha 10A | cái | 95.238 |
| 31 | Automat 3 pha 50A | cái | 109.524 |
| 32 | Automat 3 pha 100A | cái | 224.762 |
| 33 | Automat 3 pha 150A | cái | 329.524 |
| 34 | Automat 3 pha 200A | cái | 549.524 |
| 35 | Automat 3 pha>200A | cái | 600.000 |
| 36 | Axetylen | chai | 140.000 |
| 37 | Băng cuốn bảo ôn | cuộn | 10.609 |
| 38 | Băng dính giấy bạc | cuộn | 8.487 |
| 39 | Băng tan | m | 500 |
| 40 | Băng vải thủy tinh | cuộn | 5.000 |
| 41 | Bông khoáng dày 40 mm | m3 | 424.360 |
| 42 | Bông khoáng dày 60 mm | m3 | 477.405 |
| 43 | Bông thuỷ tinh | m3 | 477.405 |
| 44 | Bảng gỗ | cái | 7.000 |
| 45 | Bảng gỗ 90x150 | cái | 2.100 |
| 46 | Bảng gỗ 180x250 | cái | 3.500 |
| 47 | Bảng gỗ 300x400 | cái | 5.000 |
| 48 | Bảng gỗ 450x500 | cái | 7.000 |
| 49 | Bảng gỗ 600x700 | cái | 15.000 |
| 50 | Bóng đèn 0,6m | bộ | 7.500 |
| 51 | Bóng đèn 1,2m | bộ | 11.500 |
| 52 | Bóng đèn 1,5m | bộ | 23.000 |
| 53 | Công tơ điện 1 pha | cái | 139.050 |
| 54 | Công tơ điện 3 pha | cái | 380.000 |
| 55 | Công tắc | cái | 3.500 |
| 56 | Công tắc 1 hạt | cái | 5.305 |
| 57 | Công tắc 2 hạt | cái | 10.609 |
| 58 | Công tắc 3 hạt | cái | 15.914 |
| 59 | Công tắc 4 hạt | cái | 21.218 |
| 60 | Công tắc 5 hạt | cái | 26.523 |
| 61 | Công tắc 6 hạt | cái | 31.827 |
| 62 | Công tắc chuông | cái | 55.000 |
| 63 | Cọc chống sét | cái | 118.450 |
| 64 | Cọc ống đồng d 50mm | cái | 74.160 |
| 65 | Cầu dao 3 cực đảo chiều 60A | bộ | 30.899 |
| 66 | Cầu dao 3 cực đảo chiều 100A | bộ | 154.500 |
| 67 | Cầu dao 3 cực đảo chiều 200A | bộ | 391.400 |
| 68 | Cầu dao 3 cực đảo chiều 400A | bộ | 515.000 |
| 69 | Cầu dao 3 cực 1 chiều 60A | bộ | 31.418 |
| 70 | Cầu dao 3 cực 1 chiều 100A | bộ | 114.531 |
| 71 | Cầu dao 3 cực 1 chiều 200A | bộ | 138.638 |
| 72 | Cầu dao 3 cực 1 chiều 400A | bộ | 329.600 |
| 73 | Chao chụp | bộ | 4.120 |
| 74 | Cửa gió đơn 100x200mm | cái | 21.218 |
| 75 | Cửa gió đơn 150x150mm | cái | 23.340 |
| 76 | Cửa gió đơn 200x200mm | cái | 42.436 |
| 77 | Cửa gió đơn 200x300mm | cái | 63.654 |
| 78 | Cửa gió đơn 200x400mm | cái | 84.872 |
| 79 | Cửa gió đơn 200x600mm | cái | 127.308 |
| 80 | Cửa gió kép 200x400mm | cái | 82.400 |
| 81 | Cửa gió kép 200x450mm | cái | 123.600 |
| 82 | Cửa gió kép 200x750mm | cái | 212.180 |
| 83 | Cửa gió kép 200x850mm | cái | 265.225 |
| 84 | Cửa gió kép 200x950mm | cái | 265.225 |
| 85 | Cửa gió kép 200x1200mm | cái | 318.270 |
| 86 | Cửa lưới 250x200mm | cái | 5.305 |
| 87 | Cửa lưới 500x300mm | cái | 15.914 |
| 88 | Cửa lưới 500x400mm | cái | 21.218 |
| 89 | Cửa lưới 500x500mm | cái | 26.523 |
| 90 | Cửa lưới 1500x200mm | cái | 31.827 |
| 91 | Cửa lưới 600x600mm | cái | 38.192 |
| 92 | Cửa lưới 1250x300mm | cái | 39.784 |
| 93 | Cửa lưới 1000x400mm, 2000x200mm | cái | 42.436 |
| 94 | Cửa lưới 1000x600mm | cái | 63.654 |
| 95 | Cửa lưới 1500x500mm, 3000x250mm | cái | 79.568 |
| 96 | Cửa lưới 1300x1200mm | cái | 165.500 |
| 97 | Cửa lưới 1600x1500mm | cái | 254.616 |
| 98 | Cửa phân phối khí | cái | 318.270 |
| 99 | Dây dẫn điện 1x0,3mm2 | m | 813 |
| 100 | Dây dẫn điện 1x0,5mm2 | m | 902 |
| 101 | Dây dẫn điện 1x0,7mm2 | m | 955 |
| 102 | Dây dẫn điện 1x0,75mm2 | m | 1.008 |
| 103 | Dây dẫn điện 1x0,8mm2 | m | 1.061 |
| 104 | Dây dẫn điện 1x1,0mm2 | m | 1.220 |
| 105 | Dây dẫn điện 1x1,5mm2 | m | 1.316 |
| 106 | Dây dẫn điện 1x2,0mm2 | m | 1.591 |
| 107 | Dây dẫn điện 1x2,5mm2 | m | 1.994 |
| 108 | Dây dẫn điện 1x3,0mm2 | m | 2.122 |
| 109 | Dây dẫn điện 1x4,0mm2 | m | 2.705 |
| 110 | Dây dẫn điện 1x6,0mm2 | m | 4.031 |
| 111 | Dây dẫn điện 1x10mm2 | m | 6.546 |
| 112 | Dây dẫn điện 1x16mm2 | m | 11.235 |
| 113 | Dây dẫn điện 1x25mm2 | m | 15.447 |
| 114 | Dây dẫn điện 2x0,5mm2 | m | 1.072 |
| 115 | Dây dẫn điện 2x0,75mm2 | m | 1.602 |
| 116 | Dây dẫn điện 2x1mm2 | m | 2.143 |
| 117 | Dây dẫn điện 2x1,5mm2 | m | 2.790 |
| 118 | Dây dẫn điện 2x2,5mm2 | m | 3.925 |
| 119 | Dây dẫn điện 2x4mm2 | m | 5.729 |
| 120 | Dây dẫn điện 2x6mm2 | m | 9.336 |
| 121 | Dây dẫn điện 2x8mm2 | m | 12.200 |
| 122 | Dây dẫn điện 2x10mm2 | m | 15.967 |
| 123 | Dây dẫn điện 2x16mm2 | m | 22.067 |
| 124 | Dây dẫn điện 2x25mm2 | m | 33.949 |
| 125 | Dây dẫn điện 3 ruột 3x0,5mm2 | m | 1.284 |
| 126 | Dây dẫn điện 3 ruột 3x0,75mm2 | m | 1.931 |
| 127 | Dây dẫn điện 3 ruột 3x1mm2 | m | 2.599 |
| 128 | Dây dẫn điện 3 ruột 3x1,75mm2 | m | 4.519 |
| 129 | Dây dẫn điện 3 ruột 3x2mm2 | m | 4.626 |
| 130 | Dây dẫn điện 3 ruột 3x2,5mm2 | m | 5.379 |
| 131 | Dây dẫn điện 3 ruột 3x2,75mm2 | m | 5.920 |
| 132 | Dây dẫn điện 3 ruột 3x3mm2 | m | 6.450 |
| 133 | Dây dẫn điện 4 ruột 4x0,5mm2 | m | 1.591 |
| 134 | Dây dẫn điện 4 ruột 4x0,75mm2 | m | 2.387 |
| 135 | Dây dẫn điện 4 ruột 4x1mm2 | m | 3.130 |
| 136 | Dây dẫn điện 4 ruột 4x1,5mm2 | m | 4.689 |
| 137 | Dây dẫn điện 4 ruột 4x1,75mm2 | m | 5.464 |
| 138 | Dây dẫn điện 4 ruột 4x2mm2 | m | 5.517 |
| 139 | Dây dẫn điện 4 ruột 4x2,5mm2 | m | 6.312 |
| 140 | Dây dẫn điện 4 ruột 4x3mm2 | m | 7.235 |
| 141 | Dây dẫn điện 4 ruột 4x3,5mm2 | m | 8.169 |
| 142 | Chuông điện | cái | 36.050 |
| 143 | ống sứ dài 150mm | cái | 10.300 |
| 144 | ống sứ dài 250mm | cái | 15.450 |
| 145 | ống sứ dài 350mm | cái | 22.660 |
| 146 | ống sứ hạ thế các loại | cái | 3.090 |
| 147 | ống sứ tai mèo | cái | 2.575 |
| 148 | Giá đỡ máy | cái | 56.650 |
| 149 | Hộp đèn và phụ kiện - loại 1 bóng dài 0,6m | hộp | 27.000 |
| 150 | Hộp đèn và phụ kiện - loại 2 bóng dài 0,6m | hộp | 40.000 |
| 151 | Hộp đèn và phụ kiện - loại 3 bóng dài 0,6m | hộp | 57.289 |
| 152 | Hộp đèn và phụ kiện - loại 1 bóng dài 1,2m | hộp | 41.000 |
| 153 | Hộp đèn và phụ kiện - loại 2 bóng dài 1,2m | hộp | 57.000 |
| 154 | Hộp đèn và phụ kiện - loại 3 bóng dài 1,2m | hộp | 99.300 |
| 155 | Hộp đèn và phụ kiện - loại 4 bóng dài 1,2m | hộp | 126.990 |
| 156 | Hộp đèn và phụ kiện - loại 1 bóng dài 1,5m | hộp | 47.741 |
| 157 | Hộp đèn và phụ kiện - loại 2 bóng dài 1,5m | hộp | 75.705 |
| 158 | Hộp đèn và phụ kiện - loại 3 bóng dài 1,5m | hộp | 100.786 |
| 159 | Hộp đèn và phụ kiện - loại 4 bóng dài 1,5m | hộp | 132.613 |
| 160 | Hộp nối, hộp phân dây, hộp automat  40x50mm | cái | 1.061 |
| 161 | Hộp nối, hộp phân dây, hộp automat  40x60mm | cái | 1.061 |
| 162 | Hộp nối, hộp phân dây, hộp automat  50x80mm | cái | 1.273 |
| 163 | Hộp nối, hộp phân dây, hộp automat  60x60mm | cái | 1.591 |
| 164 | Hộp nối, hộp phân dây, hộp automat  60x80mm | cái | 1.910 |
| 165 | Hộp nối, hộp phân dây, hộp automat  100x100mm | cái | 2.122 |
| 166 | Hộp nối, hộp phân dây, hộp automat  150x150mm | cái | 2.652 |
| 167 | Hộp nối, hộp phân dây, hộp automat  150x200mm | cái | 2.971 |
| 168 | Hộp nối, hộp phân dây, hộp automat  200x200mm | cái | 4.244 |
| 169 | Hộp nối, hộp phân dây, hộp automat  250x200mm | cái | 4.774 |
| 170 | Hộp nối, hộp phân dây, hộp automat  300x300mm | cái | 5.305 |
| 171 | Hộp nối, hộp phân dây, hộp automat  300x400mm | cái | 5.835 |
| 172 | Hộp nối, hộp phân dây, hộp automat  400x400mm | cái | 7.426 |
| 173 | Hộp số | cái | 32.960 |
| 174 | Khung gỗ | cái | 36.050 |
| 175 | Kim thu sét dài 0,5m | cái | 29.621 |
| 176 | Kim thu sét dài 1,0m | cái | 47.086 |
| 177 | Kim thu sét dài 1,5m | cái | 65.048 |
| 178 | Kim thu sét dài 2,0m | cái | 82.512 |
| 179 | Linh kiện báo cháy | cái | 61.800 |
| 180 | Linh kiện chống điện giật | cái | 156.818 |
| 181 | ổ cắm đơn | cái | 27.300 |
| 182 | ổ cắm đôi | cái | 31.700 |
| 183 | ổ cắm ba | cái | 41.375 |
| 184 | ổ cắm bốn | cái | 45.619 |
| 185 | Bộ sứ 2 sứ | bộ | 15.450 |
| 186 | Bộ sứ 3 sứ | bộ | 25.750 |
| 187 | Bộ sứ 4 sứ | bộ | 42.230 |
| 188 | Máy biến dòng (loại 50/5A, 100/5A, 200/5A) | cái | 123.600 |
| 189 | Puli sứ kẹp | cái | 2.575 |
| 190 | Puli sứ loại 30x30 | cái | 3.090 |
| 191 | Puli sứ loại 35x35 | cái | 3.605 |
| 192 | Quạt ốp trần - kích thước 150x150mm đến 250x250mm | cái | 84.872 |
| 193 | Quạt ốp trần - kích thước 300x300mm đến 350x350mm | cái | 202.101 |
| 194 | Quạt ly tâm - công suất 0,2 đến  2,5 Kw | cái | 106.090 |
| 195 | Quạt ly tâm - công suất 2,6 đến  5,0 Kw | cái | 371.315 |
| 196 | Quạt ly tâm - công suất 5,1 đến  10 Kw | cái | 1.591.350 |
| 197 | Quạt ly tâm - công suất 10 đến  22 Kw | cái | 3.500.000 |
| 198 | Quạt thông gió - kích thớc 150x150mm đến 250x250mm | cái | 84.872 |
| 199 | Quạt thông gió - kích thớc 300x300mm đến 350x350mm | cái | 202.101 |
| 200 | Quạt thông gió - công suất 0,2 đến 1,5 Kw | cái | 106.090 |
| 201 | Quạt thông gió - công suất 1,6 đến 3,0 Kw | cái | 318.270 |
| 202 | Quạt thông gió - công suất 3,1 đến 4,5 Kw | cái | 848.720 |
| 203 | Quạt thông gió - công suất 4,6 đến 7,5 Kw | cái | 1.500.000 |
| 204 | Quạt trần | cái | 345.454 |
| 205 | Quạt treo tường | cái | 143.636 |
| 206 | Que hàn | kg | 10.057 |
| 207 | Que hàn đồng | kg | 55.314 |
| 208 | Que hàn thép không rỉ | kg | 10.057 |
| 209 | Rơ le các loại | cái | 154.500 |
| 210 | Thùng đun nước nóng thường | bộ | 1.297.800 |
| 211 | Thùng đun nước nóng kiểu liên tục | bộ | 1.500.000 |
| 212 | Ô xy | chai | 40.909 |
| 213 | Đá 1x2cm | m3 | 79.100 |
| 214 | Cát vàng | m3 | 34.400 |
| 215 | Đai khởi thuỷ d=60mm | cái | 37.132 |
| 216 | Đai khởi thuỷ d=80mm | cái | 51.479 |
| 217 | Đai khởi thuỷ d=100mm | cái | 70.857 |
| 218 | Đai khởi thuỷ d=125mm | cái | 89.116 |
| 219 | Đai khởi thuỷ d=150mm | cái | 92.571 |
| 220 | Đai khởi thuỷ d=200mm | cái | 140.039 |
| 221 | Đai khởi thuỷ d=250mm | cái | 229.154 |
| 222 | Đai khởi thuỷ d=300mm | cái | 493.319 |
| 223 | Đai khởi thuỷ d=350mm | cái | 703.377 |
| 224 | Đai khởi thuỷ d=400mm | cái | 867.816 |
| 225 | Đai khởi thuỷ d=450mm | cái | 1.031.195 |
| 226 | Đai khởi thuỷ d=500mm | cái | 1.145.151 |
| 227 | Đai khởi thuỷ d=600mm | cái | 1.309.151 |
| 228 | Đai khởi thuỷ d=700mm | cái | 1.527.696 |
| 229 | Đai khởi thuỷ d=800mm | cái | 1.745.181 |
| 230 | Đồng hồ đo áp lực | cái | 80.000 |
| 231 | Đồng hồ đo lưu lượng 50 | cái | 3.974.286 |
| 232 | Đồng hồ đo lưu lượng 100 | cái | 5.005.048 |
| 233 | Đồng hồ đo lưu lượng D200mm | cái | 7.426.300 |
| 234 | Đồng hồ đo lưu lượng D<300mm | cái | 17.504.850 |
| 235 | Đồng hồ đo lưu lượng D<400mm | cái | 32.887.900 |
| 236 | Đồng hồ đo lưu lượng D<500mm | cái | 41.375.100 |
| 237 | Đồng hồ đo lưu lượng D<600mm | cái | 49.862.300 |
| 238 | Đay | kg | 3.340 |
| 239 | Đầu nối cần | bộ | 100.000 |
| 240 | Đất đèn | kg | 5.000 |
| 241 | Đất sét, sột chốn | m3 | 23.400 |
| 242 | BU d=15mm | cái | 21.218 |
| 243 | BU d=20mm | cái | 29.705 |
| 244 | BU d=25mm | cái | 37.132 |
| 245 | BU d=32mm | cái | 47.741 |
| 246 | BU d=40mm | cái | 59.410 |
| 247 | BU d=50mm | cái | 84.872 |
| 248 | BU d=60mm | cái | 84.872 |
| 249 | BU d=65mm | cái | 90.177 |
| 250 | BU d=70mm | cái | 95.481 |
| 251 | BU d=75mm | cái | 100.786 |
| 252 | BU d=80mm | cái | 106.090 |
| 253 | BU d=89mm | cái | 120.413 |
| 254 | BU d=90mm | cái | 122.004 |
| 255 | BU d=100mm | cái | 132.613 |
| 256 | BU d=110mm | cái | 144.282 |
| 257 | BU d=125mm | cái | 150.648 |
| 258 | BU d=150mm | cái | 200.510 |
| 259 | BU d=160mm | cái | 229.154 |
| 260 | BU d=170mm | cái | 257.799 |
| 261 | BU d=180mm | cái | 287.504 |
| 262 | BU d=200mm | cái | 352.219 |
| 263 | BU d=250mm | cái | 660.941 |
| 264 | BU d=300mm | cái | 925.105 |
| 265 | BU d=350mm | cái | 1.189.693 |
| 266 | BU d=400mm | cái | 1.388.718 |
| 267 | BU d=500mm | cái | 2.049.659 |
| 268 | BU d=600mm | cái | 2.855.943 |
| 269 | BU d=700mm | cái | 3.662.227 |
| 270 | BU d=800mm | cái | 4.468.511 |
| 271 | BU d=900mm | cái | 5.274.795 |
| 272 | BU d=1000mm | cái | 6.081.079 |
| 273 | BU d=1100mm | cái | 6.887.363 |
| 274 | BU d=1200mm | cái | 7.693.647 |
| 275 | BU d=1400mm | cái | 9.306.215 |
| 276 | BU d=1600mm | cái | 10.918.783 |
| 277 | BU d=1800mm | cái | 12.531.351 |
| 278 | BU d=2000mm | cái | 14.143.919 |
| 279 | BU d=2200mm | cái | 15.756.487 |
| 280 | BU d=2400mm | cái | 17.369.055 |
| 281 | BU d=2500mm | cái | 18.175.339 |
| 282 | BE d=15mm | cái | 31.857 |
| 283 | BE d=20mm | cái | 41.375 |
| 284 | BE d=25mm | cái | 51.984 |
| 285 | BE d=32mm | cái | 66.837 |
| 286 | BE d=40mm | cái | 82.750 |
| 287 | BE d=50mm | cái | 103.968 |
| 288 | BE d=60mm | cái | 111.395 |
| 289 | BE d=65mm | cái | 115.108 |
| 290 | BE d=70mm | cái | 118.821 |
| 291 | BE d=75mm | cái | 123.595 |
| 292 | BE d=80mm | cái | 128.369 |
| 293 | BE d=89mm | cái | 140.782 |
| 294 | BE d=90mm | cái | 142.161 |
| 295 | BE d=100mm | cái | 157.013 |
| 296 | BE d=110mm | cái | 173.988 |
| 297 | BE d=125mm | cái | 199.449 |
| 298 | BE d=150mm | cái | 247.190 |
| 299 | BE d=160mm | cái | 267.347 |
| 300 | BE d=170mm | cái | 287.080 |
| 301 | BE d=180mm | cái | 307.024 |
| 302 | BE d=200mm | cái | 352.007 |
| 303 | BE d=240mm | cái | 710.337 |
| 304 | BE d=250mm | cái | 799.919 |
| 305 | BE d=300mm | cái | 1.039.258 |
| 306 | BE d=350mm | cái | 1.357.952 |
| 307 | BE d=400mm | cái | 1.546.792 |
| 308 | BE d=500mm | cái | 2.169.541 |
| 309 | BE d=600mm | cái | 2.909.624 |
| 310 | BE d=700mm | cái | 3.613.425 |
| 311 | BE d=800mm | cái | 4.319.645 |
| 312 | BE d=900mm | cái | 5.024.974 |
| 313 | BE d=1000mm | cái | 5.730.303 |
| 314 | BE d=1100mm | cái | 6.435.632 |
| 315 | BE d=1200mm | cái | 7.140.960 |
| 316 | BE d=1300mm | cái | 7.846.268 |
| 317 | BE d=1400mm | cái | 8.551.618 |
| 318 | BE d=1500mm | cái | 9.256.947 |
| 319 | BE d=1600mm | cái | 9.962.275 |
| 320 | BE d=1800mm | cái | 11.372.933 |
| 321 | BE d=2000mm | cái | 12.783.590 |
| 322 | BE d=2200mm | cái | 14.192.720 |
| 323 | BE d=2400mm | cái | 15.602.656 |
| 324 | BE d=2500mm | cái | 16.307.624 |
| 325 | Bộ cần khoan loại D165: 600 kg/bộ | bộ | 5.601.552 |
| 326 | Bộ cần khoan loại D188: 840 kg/bộ | bộ | 7.842.173 |
| 327 | Bộ cần khoan loại D220: 1120 kg/bộ | bộ | 10.456.230 |
| 328 | Bộ choòng nón xoay- loại C | bộ | 223.398 |
| 329 | Bộ choòng nón xoay- (loại K, loại T) | bộ | 310.844 |
| 330 | Bộ choòng nón xoay- loại M | bộ | 346.914 |
| 331 | Bột cao su | kg | 2.122 |
| 332 | Bi hợp kim | kg | 15.914 |
| 333 | Bi tum | kg | 5.924 |
| 334 | Bể inox 0,5m3 | bể | 1.123.636 |
| 335 | Bể inox 1,0m3 | bể | 1.779.091 |
| 336 | Bể inox 1,5m3 | bể | 2.715.455 |
| 337 | Bể inox 2,0m3 | bể | 3.558.182 |
| 338 | Bể inox 2,5m3 | bể | 4.026.364 |
| 339 | Bể inox 3,0m3 | bể | 4.494.545 |
| 340 | Bể inox 3,5m3 | bể | 5.430.909 |
| 341 | Bể inox 4,0m3 | bể | 5.618.182 |
| 342 | Bể inox 5,0m3 | bể | 7.022.727 |
| 343 | Bể inox 6,0m3 | bể | 8.818.182 |
| 344 | Bể nhựa 0,25m3 | bể | 309.000 |
| 345 | Bể nhựa 0,3m3 | bể | 346.455 |
| 346 | Bể nhựa 0,4m3 | bể | 393.273 |
| 347 | Bể nhựa 0,5m3 | bể | 468.182 |
| 348 | Bể nhựa 0,7m3 | bể | 636.727 |
| 349 | Bể nhựa 0,9m3 | bể | 786.545 |
| 350 | Bể nhựa 1,0m3 | bể | 889.545 |
| 351 | Bể nhựa 1,5m3 | bể | 1.357.727 |
| 352 | Bể nhựa 2,0m3 | bể | 2.013.182 |
| 353 | Bể nhựa 3,0m3 | bể | 1.872.727 |
| 354 | Bể nhựa 4,0m3 | bể | 2.340.909 |
| 355 | Bu lông | bộ | 4.500 |
| 356 | Bulông M6x20 | cái | 1.600 |
| 357 | Bu lông mạ M6x20 | cái | 1.591 |
| 358 | Bu lông mạ M8x20 | cái | 1.910 |
| 359 | Bu lông mạ M10x30 | cái | 2.122 |
| 360 | Bu lông M16-M20 | cái | 4.950 |
| 361 | Bu lông M20-M24 | bộ | 6.365 |
| 362 | Bu lông M20-M27, M20-M30, M 24-M30 | cái | 6.896 |
| 363 | Bu lông M24-M27 | bộ | 7.426 |
| 364 | Bu lông M24-M30, M24-M33, M27-M30 | cái | 8.487 |
| 365 | Bu lông M27-M33, M27-M45 | bộ | 9.548 |
| 366 | Bu lông M30-M39, M33-M39 | cái | 11.670 |
| 367 | Bu lông M23-M45, M39-M45, M39-M52 | bộ | 12.731 |
| 368 | Bu lông M45-M52 | bộ | 15.914 |
| 369 | Bulông M8x30 | bộ | 1.910 |
| 370 | Bích đặc | cái | 47.741 |
| 371 | Bích đặc <100mm | cái | 47.741 |
| 372 | Bích đặc =100mm | cái | 74.263 |
| 373 | Bích đặc =125mm | cái | 95.481 |
| 374 | Bích đặc =150mm | cái | 111.395 |
| 375 | Bích đặc =200mm | cái | 159.135 |
| 376 | Bích đặc =250mm | cái | 319.331 |
| 377 | Bích đặc =300mm | cái | 460.059 |
| 378 | Bích đặc =350mm | cái | 581.479 |
| 379 | Bích đặc =400mm | cái | 814.294 |
| 380 | Bích đặc =500mm | cái | 1.252.074 |
| 381 | Bích đặc =600mm | cái | 1.865.858 |
| 382 | Bích đặc =700mm | cái | 2.239.029 |
| 383 | Bích đặc =800mm | cái | 2.686.835 |
| 384 | Bích đặc =900mm | cái | 3.224.818 |
| 385 | Bích đặc =1000mm | cái | 3.869.845 |
| 386 | Bích đặc =1100mm | cái | 4.256.331 |
| 387 | Bích đặc =1200mm | cái | 4.643.559 |
| 388 | Bích đặc =1300mm | cái | 5.066.858 |
| 389 | Bích đặc =1400mm | cái | 5.523.045 |
| 390 | Bích đặc =1500mm | cái | 5.572.908 |
| 391 | Bích đặc =1600mm | cái | 6.073.653 |
| 392 | Bích đặc =1800mm | cái | 6.686.853 |
| 393 | Bích đặc =2000mm | cái | 7.270.348 |
| 394 | Bích đặc =2200mm | cái | 7.853.843 |
| 395 | Bích đặc =2400mm | cái | 8.437.338 |
| 396 | Bích đặc =2500mm | cái | 9.000.000 |
| 397 | Bích rỗng <100mm | cái | 21.218 |
| 398 | Bích rỗng =100mm | cái | 63.654 |
| 399 | Bích rỗng =125mm | cái | 79.568 |
| 400 | Bích rỗng =150mm | cái | 95.481 |
| 401 | Bích rỗng =200mm | cái | 137.917 |
| 402 | Bích rỗng =250mm | cái | 201.571 |
| 403 | Bích rỗng =300mm | cái | 306.282 |
| 404 | Bích rỗng =350mm | cái | 387.653 |
| 405 | Bích rỗng =400mm | cái | 542.120 |
| 406 | Bích rỗng =500mm | cái | 835.459 |
| 407 | Bích rỗng =600mm | cái | 1.244.224 |
| 408 | Bích rỗng =700mm | cái | 1.492.686 |
| 409 | Bích rỗng =800mm | cái | 1.791.224 |
| 410 | Bích rỗng =900mm | cái | 2.149.914 |
| 411 | Bích rỗng =1000mm | cái | 2.579.897 |
| 412 | Bích rỗng =1100mm | cái | 3.009.773 |
| 413 | Bích rỗng =1200mm | cái | 3.439.862 |
| 414 | Bích rỗng =1300mm | cái | 3.869.843 |
| 415 | Bích rỗng =1400mm | cái | 4.299.828 |
| 416 | Bích rỗng =1500mm | cái | 4.729.810 |
| 417 | Bích rỗng =1600mm | cái | 5.159.793 |
| 418 | Bích rỗng =1800mm | cái | 6.449.742 |
| 419 | Bích rỗng =2000mm | cái | 7.309.707 |
| 420 | Bích rỗng =2200mm | cái | 8.169.673 |
| 421 | Bích rỗng =2400mm | cái | 9.029.638 |
| 422 | Bích rỗng =2500mm | cái | 9.459.621 |
| 423 | Bích thép d=40mm | cái | 42.436 |
| 424 | Bích thép d=50mm | cái | 63.654 |
| 425 | Bích thép d=75mm | cái | 84.872 |
| 426 | Bích thép d=100mm | cái | 106.090 |
| 427 | Bích thép d=150mm | cái | 148.526 |
| 428 | Bích thép d=200mm | cái | 297.052 |
| 429 | Bích thép d=250mm | cái | 424.360 |
| 430 | Bích thép d=300mm | cái | 530.450 |
| 431 | Bích thép d=350mm | cái | 742.630 |
| 432 | Bích thép d=400mm | cái | 1.060.900 |
| 433 | Bích thép d=500mm | cái | 1.697.440 |
| 434 | Bích thép d=600mm | cái | 2.121.800 |
| 435 | Bích thép d=700mm | cái | 2.440.070 |
| 436 | Bích thép d=800mm | cái | 2.970.520 |
| 437 | Bích thép d=1000mm | cái | 3.607.060 |
| 438 | Bích thép d=1200mm | cái | 4.031.420 |
| 439 | Bích thép d=1500mm | cái | 4.243.600 |
| 440 | Bích thép d=1800mm | cái | 4.561.870 |
| 441 | Bích thép d=2000mm | cái | 4.986.230 |
| 442 | Bích thép d=2200mm | cái | 5.304.500 |
| 443 | Bích thép d=2400mm | cái | 5.622.770 |
| 444 | Bích thép d=2500mm | cái | 6.365.400 |
| 445 | Cáp 16 giằng máy khoan | kg | 10.609 |
| 446 | Cáp khoan | kg | 12.731 |
| 447 | Côn bê tông d=400mm | cái | 59.962 |
| 448 | Côn bê tông d=500mm | cái | 74.953 |
| 449 | Côn bê tông d=600mm | cái | 89.943 |
| 450 | Côn bê tông d=700mm | cái | 104.934 |
| 451 | Côn bê tông d=800mm | cái | 119.924 |
| 452 | Côn bê tông d=900mm | cái | 179.886 |
| 453 | Côn bê tông d=1000mm | cái | 239.848 |
| 454 | Côn bê tông d=1200mm | cái | 287.818 |
| 455 | Côn bê tông d=1400mm | cái | 335.788 |
| 456 | Côn bê tông d=1500mm | cái | 359.773 |
| 457 | Côn bê tông d=1600mm | cái | 383.757 |
| 458 | Côn bê tông d=1800mm | cái | 431.727 |
| 459 | Côn bê tông d=2000mm | cái | 479.697 |
| 460 | Côn gang d=50mm | cái | 42.436 |
| 461 | Côn gang d=75mm | cái | 59.410 |
| 462 | Côn gang d=100mm | cái | 100.786 |
| 463 | Côn gang d=150mm | cái | 159.135 |
| 464 | Côn gang d=200mm | cái | 196.267 |
| 465 | Côn gang d=250mm | cái | 286.443 |
| 466 | Côn gang d=300mm | cái | 360.706 |
| 467 | Côn gang d=350mm | cái | 413.751 |
| 468 | Côn gang d=400mm | cái | 456.187 |
| 469 | Côn gang d=500mm | cái | 509.232 |
| 470 | Côn gang d=600mm | cái | 594.104 |
| 471 | Côn gang d=700mm | cái | 678.976 |
| 472 | Côn gang d=800mm | cái | 742.630 |
| 473 | Côn gang d=900mm | cái | 827.502 |
| 474 | Côn gang d=1000mm | cái | 954.810 |
| 475 | Côn gang d=1100mm | cái | 1.060.900 |
| 476 | Côn gang d=1200mm | cái | 1.166.990 |
| 477 | Côn gang d=1400mm | cái | 1.326.125 |
| 478 | Côn gang d=1500mm | cái | 1.432.215 |
| 479 | Côn gang d=1600mm | cái | 1.538.305 |
| 480 | Côn gang d=1800mm | cái | 1.655.004 |
| 481 | Côn gang d=2000mm | cái | 1.909.620 |
| 482 | Côn gang d=2200mm | cái | 2.015.710 |
| 483 | Côn gang d=2400mm | cái | 2.227.890 |
| 484 | Côn gang d=2500mm | cái | 2.440.070 |
| 485 | Côn nhựa miệng bát d=32mm | cái | 3.183 |
| 486 | Côn nhựa miệng bát d=40mm | cái | 4.774 |
| 487 | Côn nhựa miệng bát d=50mm | cái | 5.835 |
| 488 | Côn nhựa miệng bát d=65mm | cái | 6.896 |
| 489 | Côn nhựa miệng bát d=89mm | cái | 9.018 |
| 490 | Côn nhựa miệng bát d=100mm | cái | 26.523 |
| 491 | Côn nhựa miệng bát d=125mm | cái | 42.436 |
| 492 | Côn nhựa miệng bát d=150mm | cái | 63.654 |
| 493 | Côn nhựa miệng bát d=200mm | cái | 74.263 |
| 494 | Côn nhựa miệng bát d=250mm | cái | 90.177 |
| 495 | Côn nhựa miệng bát d=300mm | cái | 106.090 |
| 496 | Côn nhựa hàn d=20mm | cái | 1.591 |
| 497 | Côn nhựa hàn d=25mm | cái | 2.122 |
| 498 | Côn nhựa hàn d=32mm | cái | 3.183 |
| 499 | Côn nhựa hàn d=40mm | cái | 4.244 |
| 500 | Côn nhựa hàn d=50mm | cái | 5.305 |
| 501 | Côn nhựa hàn d=60mm | cái | 6.365 |
| 502 | Côn nhựa hàn d=75mm | cái | 8.487 |
| 503 | Côn nhựa hàn d=80mm | cái | 25.462 |
| 504 | Côn nhựa hàn d=100mm | cái | 40.314 |
| 505 | Côn nhựa hàn d=125mm | cái | 61.532 |
| 506 | Côn nhựa hàn d=150mm | cái | 68.959 |
| 507 | Côn nhựa hàn d=200mm | cái | 89.816 |
| 508 | Côn nhựa hàn d=250mm | cái | 101.043 |
| 509 | Côn nhựa PVC miệng bát d=100mm | cái | 25.000 |
| 510 | Côn nhựa PVC miệng bát d=150mm | cái | 60.000 |
| 511 | Côn nhựa PVC miệng bát d=200mm | cái | 70.000 |
| 512 | Côn nhựa PVC miệng bát d=250mm | cái | 85.000 |
| 513 | Côn nhựa PVC miệng bát d=300mm | cái | 100.000 |
| 514 | Côn nhựa măng xông d=15mm | cái | 1.061 |
| 515 | Côn nhựa măng xông d=20mm | cái | 1.591 |
| 516 | Côn nhựa măng xông d=25mm | cái | 2.122 |
| 517 | Côn nhựa măng xông d=32mm | cái | 3.183 |
| 518 | Côn nhựa măng xông d=40mm | cái | 4.244 |
| 519 | Côn nhựa măng xông d=50mm | cái | 5.305 |
| 520 | Côn nhựa măng xông d=67mm | cái | 6.365 |
| 521 | Côn nhựa măng xông d=76mm | cái | 8.487 |
| 522 | Côn nhựa măng xông d=89mm | cái | 25.462 |
| 523 | Côn nhựa măng xông d=100mm | cái | 40.314 |
| 524 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=100mm | cái | 26.523 |
| 525 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=150mm | cái | 35.010 |
| 526 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=200mm | cái | 47.741 |
| 527 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=250mm | cái | 107.151 |
| 528 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=300mm | cái | 205.815 |
| 529 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=350mm | cái | 240.241 |
| 530 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=400mm | cái | 274.561 |
| 531 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=500mm | cái | 343.201 |
| 532 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=600mm | cái | 411.841 |
| 533 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=700mm | cái | 480.482 |
| 534 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=800mm | cái | 549.122 |
| 535 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=1000mm | cái | 686.402 |
| 536 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=100mm | cái | 34.479 |
| 537 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=150mm | cái | 45.513 |
| 538 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=200mm | cái | 62.063 |
| 539 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=250mm | cái | 139.296 |
| 540 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=300mm | cái | 267.559 |
| 541 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=350mm | cái | 312.313 |
| 542 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=400mm | cái | 356.929 |
| 543 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=500mm | cái | 446.161 |
| 544 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=600mm | cái | 535.394 |
| 545 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=700mm | cái | 624.626 |
| 546 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=800mm | cái | 713.858 |
| 547 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=1000mm | cái | 892.323 |
| 548 | Côn nhựa nhôm d=12mm | cái | 2.122 |
| 549 | Côn nhựa nhôm d=16mm | cái | 2.652 |
| 550 | Côn nhựa nhôm d=20mm | cái | 3.183 |
| 551 | Côn nhựa nhôm d=26mm | cái | 3.819 |
| 552 | Côn nhựa nhôm d=32mm | cái | 5.517 |
| 553 | Côn thép d=15mm | cái | 2.122 |
| 554 | Côn thép d=20mm | cái | 2.652 |
| 555 | Côn thép d=25mm | cái | 3.183 |
| 556 | Côn thép d=32mm | cái | 3.713 |
| 557 | Côn thép d=40mm | cái | 4.244 |
| 558 | Côn thép d=50mm | cái | 10.079 |
| 559 | Côn thép d=60mm | cái | 15.914 |
| 560 | Côn thép d=75mm | cái | 23.340 |
| 561 | Côn thép d=80mm | cái | 24.401 |
| 562 | Côn thép d=100mm | cái | 28.644 |
| 563 | Côn thép d=125mm | cái | 37.132 |
| 564 | Côn thép d=150mm | cái | 51.984 |
| 565 | Côn thép d=200mm | cái | 89.116 |
| 566 | Côn thép d=250mm | cái | 212.180 |
| 567 | Côn thép d=300mm | cái | 381.924 |
| 568 | Côn thép d=350mm | cái | 445.578 |
| 569 | Côn thép d=400mm | cái | 509.232 |
| 570 | Côn thép d=500mm | cái | 636.540 |
| 571 | Côn thép d=600mm | cái | 763.848 |
| 572 | Côn thép d=700mm | cái | 891.156 |
| 573 | Côn thép d=800mm | cái | 1.018.464 |
| 574 | Côn thép d=900mm | cái | 1.145.772 |
| 575 | Côn thép d=1000mm | cái | 1.273.080 |
| 576 | Côn thép d=1200mm | cái | 1.527.696 |
| 577 | Côn thép d=1300mm | cái | 1.655.004 |
| 578 | Côn thép d=1400mm | cái | 1.782.313 |
| 579 | Côn thép d=1500mm | cái | 1.909.620 |
| 580 | Côn thép d=1600mm | cái | 2.036.928 |
| 581 | Côn thép d=1800mm | cái | 2.291.544 |
| 582 | Côn thép d=2000mm | cái | 2.546.160 |
| 583 | Côn thép d=2200mm | cái | 2.800.776 |
| 584 | Côn thép d=2500mm | cái | 3.182.700 |
| 585 | Côn thép không rỉ d=15mm | cái | 3.819 |
| 586 | Côn thép không rỉ d=20mm | cái | 4.456 |
| 587 | Côn thép không rỉ d=25mm | cái | 5.092 |
| 588 | Côn thép không rỉ d=32mm | cái | 12.094 |
| 589 | Côn thép không rỉ d=40mm | cái | 19.096 |
| 590 | Côn thép không rỉ d=50mm | cái | 28.008 |
| 591 | Côn thép không rỉ d=60mm | cái | 29.281 |
| 592 | Côn thép không rỉ d=75mm | cái | 34.373 |
| 593 | Côn thép không rỉ d=80mm | cái | 44.558 |
| 594 | Côn thép không rỉ d=100mm | cái | 62.381 |
| 595 | Côn thép không rỉ d=125mm | cái | 106.090 |
| 596 | Côn thép không rỉ d=150mm | cái | 254.616 |
| 597 | Côn thép không rỉ d=200mm | cái | 458.309 |
| 598 | Côn thép không rỉ d=250mm | cái | 534.694 |
| 599 | Côn thép không rỉ d=300mm | cái | 611.078 |
| 600 | Côn thép không rỉ d=350mm | cái | 763.848 |
| 601 | Côn thép không rỉ d=400mm | cái | 916.618 |
| 602 | Côn thép không rỉ d=500mm | cái | 1.069.387 |
| 603 | Côn thép không rỉ d=600mm | cái | 1.222.157 |
| 604 | Côn thép không rỉ d=700mm | cái | 1.374.926 |
| 605 | Côn thép không rỉ d=800mm | cái | 1.527.696 |
| 606 | Côn thép không rỉ d=900mm | cái | 1.833.235 |
| 607 | Côn thép không rỉ d=1000mm | cái | 1.986.005 |
| 608 | Côn thép không rỉ d=1200mm | cái | 2.138.774 |
| 609 | Côn thép không rỉ d=1300mm | cái | 2.291.544 |
| 610 | Côn thép không rỉ d=1400mm | cái | 2.444.314 |
| 611 | Côn thép không rỉ d=1500mm | cái | 2.749.853 |
| 612 | Côn tráng kẽm d=15mm | cái | 2.122 |
| 613 | Côn tráng kẽm d=20mm | cái | 2.652 |
| 614 | Côn tráng kẽm d=25mm | cái | 3.183 |
| 615 | Côn tráng kẽm d=32mm | cái | 3.713 |
| 616 | Côn tráng kẽm d=40mm | cái | 4.774 |
| 617 | Côn tráng kẽm d=50mm | cái | 7.426 |
| 618 | Côn tráng kẽm d=67mm | cái | 10.609 |
| 619 | Côn tráng kẽm d=76mm | cái | 14.853 |
| 620 | Côn tráng kẽm d=89mm | cái | 15.914 |
| 621 | Côn tráng kẽm d=100mm | cái | 21.218 |
| 622 | Côn đồng d=6,4mm | cái | 2.061 |
| 623 | Côn đồng d=9,5mm | cái | 2.273 |
| 624 | Côn đồng d=12,7mm | cái | 2.591 |
| 625 | Côn đồng d=15,9mm | cái | 2.910 |
| 626 | Côn đồng d=19,1mm | cái | 3.228 |
| 627 | Côn đồng d=22,2mm | cái | 3.440 |
| 628 | Côn đồng d=25,4mm | cái | 3.758 |
| 629 | Côn đồng d=28,6mm | cái | 4.183 |
| 630 | Côn đồng d=31,8mm | cái | 4.713 |
| 631 | Côn đồng d=34,9mm | cái | 5.244 |
| 632 | Côn đồng d=38,1mm | cái | 5.456 |
| 633 | Côn đồng d=41,3mm | cái | 6.305 |
| 634 | Côn đồng d=53,9mm | cái | 7.365 |
| 635 | Côn đồng d=66,7mm | cái | 9.487 |
| 636 | Cồn rửa | kg | 7.727 |
| 637 | Cao su (làm gioăng, cao su tấm) | m2 | 413.349 |
| 638 | Cần khoan D 63,5 mm | m | 408.447 |
| 639 | Cần khoan D 114 mm | m | 620.627 |
| 640 | Cần khoan D 63,5 mm | m | 408.447 |
| 641 | Cống hộp 400x600mm | m | 212.695 |
| 642 | Cống hộp 400x800mm | m | 250.000 |
| 643 | Cống hộp 600x600mm | m | 260.384 |
| 644 | Cống hộp 600x800mm | m | 309.721 |
| 645 | Cống hộp 400x1000mm | m | 320.000 |
| 646 | Cống hộp 800x800mm | m | 462.779 |
| 647 | Cống hộp 800x1000mm | m | 603.580 |
| 648 | Cống hộp 800x1400mm | m | 630.000 |
| 649 | Cống hộp 1200x1400mm | m | 947.909 |
| 650 | Cống hộp 1200x1600mm | m | 1.150.000 |
| 651 | Cống hộp 1200x1800mm | m | 1.370.000 |
| 652 | Cống hộp 1200x2000mm | m | 1.520.000 |
| 653 | Cống hộp 1400x1500mm | m | 1.253.098 |
| 654 | Cống hộp 1400x1800mm | m | 1.556.330 |
| 655 | Cống hộp 1400x2000mm | m | 1.620.000 |
| 656 | Cống hộp 1400x2200mm | m | 1.850.000 |
| 657 | Cống hộp 2200x1500mm | m | 1.900.000 |
| 658 | Cống hộp 2500x1500mm | m | 2.000.000 |
| 659 | Cống hộp 2200x1800mm | m | 2.200.000 |
| 660 | Cống hộp 2500x2000mm | m | 2.850.000 |
| 661 | Cống hộp 2500x2500mm | m | 3.250.000 |
| 662 | Cống hộp 3000x3000mm | m | 4.000.000 |
| 663 | Chậu rửa loại 1 vòi | bộ | 121.540 |
| 664 | Chậu rửa loại 2 vòi | bộ | 159.650 |
| 665 | Chậu tiểu nam | bộ | 146.000 |
| 666 | Chậu xí bệt | bộ | 535.600 |
| 667 | Chậu xí xổm | bộ | 146.000 |
| 668 | Chụp lọc sứ | cái | 58.350 |
| 669 | Chụp lọc nhựa | cái | 42.436 |
| 670 | Choòng khoan loại: 596 kg/cái | cái | 1.580.741 |
| 671 | Choòng khoan loại: 900 kg/cái | cái | 2.387.025 |
| 672 | Choòng khoan loại: 1400 kg/cái | cái | 3.713.150 |
| 673 | Choòng khoan loại: 1450 kg/cái | cái | 3.850.000 |
| 674 | Choòng khoan loại: 1520 kg/cái | cái | 4.031.420 |
| 675 | Choòng khoan loại: 1580 kg/cái | cái | 4.137.510 |
| 676 | Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D100mm | cái | 9.548 |
| 677 | Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D150mm | cái | 13.792 |
| 678 | Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D200mm | cái | 16.974 |
| 679 | Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D250mm | cái | 23.340 |
| 680 | Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D300mm | cái | 31.827 |
| 681 | Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D350mm | cái | 36.071 |
| 682 | Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D400mm | cái | 38.192 |
| 683 | Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D500mm | cái | 57.289 |
| 684 | Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D600mm | cái | 68.959 |
| 685 | Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D700mm | cái | 82.750 |
| 686 | Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D800mm | cái | 95.481 |
| 687 | Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D1000mm | cái | 127.308 |
| 688 | Clor bột | gam | 37 |
| 689 | Củi | kg | 460 |
| 690 | Cút | cái | 2.540 |
| 691 | Cút bê tông d=400mm | cái | 61.532 |
| 692 | Cút bê tông d=500mm | cái | 74.953 |
| 693 | Cút bê tông d=600mm | cái | 91.237 |
| 694 | Cút bê tông d=700mm | cái | 104.934 |
| 695 | Cút bê tông d=800mm | cái | 122.004 |
| 696 | Cút bê tông d=900mm | cái | 179.886 |
| 697 | Cút bê tông d=1000mm | cái | 246.129 |
| 698 | Cút bê tông d=1200mm | cái | 291.748 |
| 699 | Cút bê tông d=1400mm | cái | 335.788 |
| 700 | Cút bê tông d=1500mm | cái | 359.773 |
| 701 | Cút bê tông d=1600mm | cái | 383.757 |
| 702 | Cút bê tông d=1800mm | cái | 445.578 |
| 703 | Cút bê tông d=2000mm | cái | 482.710 |
| 704 | Cút dẫn xăng dầu d<89mm | cái | 53.045 |
| 705 | Cút dẫn xăng dầu d=108x4mm | cái | 84.872 |
| 706 | Cút dẫn xăng dầu d=159x5mm | cái | 297.052 |
| 707 | Cút dẫn xăng dầu d=159x6mm | cái | 318.270 |
| 708 | Cút dẫn xăng dầu d=159x12mm | cái | 445.578 |
| 709 | Cút dẫn xăng dầu d=219x7mm | cái | 530.450 |
| 710 | Cút dẫn xăng dầu d=219x9mm | cái | 583.495 |
| 711 | Cút dẫn xăng dầu d=219x12mm | cái | 848.720 |
| 712 | Cút dẫn xăng dầu d=273x7mm | cái | 954.810 |
| 713 | Cút dẫn xăng dầu d=273x12mm | cái | 1.060.900 |
| 714 | Cút gang d=50mm | cái | 42.436 |
| 715 | Cút gang d=75mm | cái | 59.410 |
| 716 | Cút gang d=100mm | cái | 100.786 |
| 717 | Cút gang d=150mm | cái | 159.135 |
| 718 | Cút gang d=200mm | cái | 196.267 |
| 719 | Cút gang d=250mm | cái | 286.443 |
| 720 | Cút gang d=300mm | cái | 360.706 |
| 721 | Cút gang d=350mm | cái | 413.751 |
| 722 | Cút gang d=400mm | cái | 456.187 |
| 723 | Cút gang d=500mm | cái | 509.232 |
| 724 | Cút gang d=600mm | cái | 594.104 |
| 725 | Cút gang d=700mm | cái | 678.976 |
| 726 | Cút gang d=800mm | cái | 742.630 |
| 727 | Cút gang d=900mm | cái | 827.502 |
| 728 | Cút gang d=1000mm | cái | 954.810 |
| 729 | Cút gang d=1100mm | cái | 1.060.900 |
| 730 | Cút gang d=1200mm | cái | 1.166.990 |
| 731 | Cút gang d=1400mm | cái | 1.326.125 |
| 732 | Cút gang d=1500mm | cái | 1.432.215 |
| 733 | Cút gang d=1600mm | cái | 1.538.305 |
| 734 | Cút gang d=1800mm | cái | 1.655.004 |
| 735 | Cút gang d=2000mm | cái | 1.909.620 |
| 736 | Cút gang d=2200mm | cái | 2.015.710 |
| 737 | Cút gang d=2400mm | cái | 2.227.890 |
| 738 | Cút gang d=2500mm | cái | 2.440.070 |
| 739 | Cút nhựa miệng bát d=32mm | cái | 3.183 |
| 740 | Cút nhựa miệng bát d=40mm | cái | 4.774 |
| 741 | Cút nhựa miệng bát d=50mm | cái | 5.835 |
| 742 | Cút nhựa miệng bát d=65mm | cái | 6.896 |
| 743 | Cút nhựa miệng bát d=89mm | cái | 9.018 |
| 744 | Cút nhựa miệng bát d=100mm | cái | 26.523 |
| 745 | Cút nhựa miệng bát d=125mm | cái | 42.436 |
| 746 | Cút nhựa miệng bát d=150mm | cái | 63.654 |
| 747 | Cút nhựa miệng bát d=200mm | cái | 74.263 |
| 748 | Cút nhựa miệng bát d=250mm | cái | 90.177 |
| 749 | Cút nhựa miệng bát d=300mm | cái | 106.090 |
| 750 | Cút nhựa hàn d=20mm | cái | 1.591 |
| 751 | Cút nhựa hàn d=25mm | cái | 2.122 |
| 752 | Cút nhựa hàn d=32mm | cái | 3.183 |
| 753 | Cút nhựa hàn d=40mm | cái | 4.244 |
| 754 | Cút nhựa hàn d=50mm | cái | 5.305 |
| 755 | Cút nhựa hàn d=60mm | cái | 6.365 |
| 756 | Cút nhựa hàn d=75mm | cái | 8.487 |
| 757 | Cút nhựa hàn d=80mm | cái | 25.462 |
| 758 | Cút nhựa hàn d=100mm | cái | 40.314 |
| 759 | Cút nhựa hàn d=125mm | cái | 61.532 |
| 760 | Cút nhựa hàn d=150mm | cái | 68.959 |
| 761 | Cút nhựa hàn d=200mm | cái | 89.816 |
| 762 | Cút nhựa hàn d=250mm | cái | 101.043 |
| 763 | Cút nhựa PVC miệng bát d=100mm | cái | 25.000 |
| 764 | Cút nhựa PVC miệng bát d=150mm | cái | 60.000 |
| 765 | Cút nhựa PVC miệng bát d=200mm | cái | 70.000 |
| 766 | Cút nhựa PVC miệng bát d=250mm | cái | 85.000 |
| 767 | Cút nhựa PVC miệng bát d=300mm | cái | 100.000 |
| 768 | Cút nhựa măng xông d=15mm | cái | 1.061 |
| 769 | Cút nhựa măng xông d=20mm | cái | 1.591 |
| 770 | Cút nhựa măng xông d=25mm | cái | 2.122 |
| 771 | Cút nhựa măng xông d=32mm | cái | 3.183 |
| 772 | Cút nhựa măng xông d=40mm | cái | 4.244 |
| 773 | Cút nhựa măng xông d=50mm | cái | 5.305 |
| 774 | Cút nhựa măng xông d=67mm | cái | 6.365 |
| 775 | Cút nhựa măng xông d=76mm | cái | 8.487 |
| 776 | Cút nhựa măng xông d=89mm | cái | 25.462 |
| 777 | Cút nhựa măng xông d=100mm | cái | 40.314 |
| 778 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=100mm | cái | 26.523 |
| 779 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=150mm | cái | 35.010 |
| 780 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=200mm | cái | 47.741 |
| 781 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=250mm | cái | 107.151 |
| 782 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=300mm | cái | 205.815 |
| 783 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=350mm | cái | 240.241 |
| 784 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=400mm | cái | 274.561 |
| 785 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=500mm | cái | 343.201 |
| 786 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=600mm | cái | 411.841 |
| 787 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=700mm | cái | 480.482 |
| 788 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=800mm | cái | 549.122 |
| 789 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=1000mm | cái | 686.402 |
| 790 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=100mm | cái | 34.479 |
| 791 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=150mm | cái | 45.513 |
| 792 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=200mm | cái | 62.063 |
| 793 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=250mm | cái | 139.296 |
| 794 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=300mm | cái | 267.559 |
| 795 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=350mm | cái | 312.313 |
| 796 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=400mm | cái | 356.929 |
| 797 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=500mm | cái | 446.161 |
| 798 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=600mm | cái | 535.394 |
| 799 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=700mm | cái | 624.626 |
| 800 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=800mm | cái | 713.858 |
| 801 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=1000mm | cái | 892.323 |
| 802 | Cút nhựa nhôm d=12mm | cái | 2.122 |
| 803 | Cút nhựa nhôm d=16mm | cái | 2.652 |
| 804 | Cút nhựa nhôm d=20mm | cái | 3.183 |
| 805 | Cút nhựa nhôm d=26mm | cái | 3.819 |
| 806 | Cút nhựa nhôm d=32mm | cái | 5.517 |
| 807 | Cút sành d=50mm | cái | 5.305 |
| 808 | Cút sành d=75mm | cái | 7.426 |
| 809 | Cút sành d=100mm | cái | 9.018 |
| 810 | Cút sành d=150mm | cái | 10.609 |
| 811 | Cút sành d=200mm | cái | 13.792 |
| 812 | Cút thép d=15mm | cái | 2.122 |
| 813 | Cút thép d=20mm | cái | 2.652 |
| 814 | Cút thép d=25mm | cái | 3.183 |
| 815 | Cút thép d=32mm | cái | 3.713 |
| 816 | Cút thép d=40mm | cái | 4.244 |
| 817 | Cút thép d=50mm | cái | 10.079 |
| 818 | Cút thép d=60mm | cái | 15.914 |
| 819 | Cút thép d=75mm | cái | 23.340 |
| 820 | Cút thép d=80mm | cái | 24.401 |
| 821 | Cút thép d=100mm | cái | 28.644 |
| 822 | Cút thép d=125mm | cái | 37.132 |
| 823 | Cút thép d=150mm | cái | 51.984 |
| 824 | Cút thép d=200mm | cái | 89.116 |
| 825 | Cút thép d=250mm | cái | 212.180 |
| 826 | Cút thép d=300mm | cái | 381.924 |
| 827 | Cút thép d=350mm | cái | 445.578 |
| 828 | Cút thép d=400mm | cái | 509.232 |
| 829 | Cút thép d=500mm | cái | 636.540 |
| 830 | Cút thép d=600mm | cái | 763.848 |
| 831 | Cút thép d=700mm | cái | 891.156 |
| 832 | Cút thép d=800mm | cái | 1.018.464 |
| 833 | Cút thép d=900mm | cái | 1.145.772 |
| 834 | Cút thép d=1000mm | cái | 1.273.080 |
| 835 | Cút thép d=1200mm | cái | 1.527.696 |
| 836 | Cút thép d=1300mm | cái | 1.655.004 |
| 837 | Cút thép d=1400mm | cái | 1.782.312 |
| 838 | Cút thép d=1500mm | cái | 1.909.620 |
| 839 | Cút thép d=1600mm | cái | 2.036.928 |
| 840 | Cút thép d=1800mm | cái | 2.291.544 |
| 841 | Cút thép d=2000mm | cái | 2.546.160 |
| 842 | Cút thép d=2200mm | cái | 2.800.776 |
| 843 | Cút thép d=2500mm | cái | 3.182.700 |
| 844 | Cút thép không rỉ d=15mm | cái | 3.819 |
| 845 | Cút thép không rỉ d=20mm | cái | 4.456 |
| 846 | Cút thép không rỉ d=25mm | cái | 5.092 |
| 847 | Cút thép không rỉ d=32mm | cái | 12.094 |
| 848 | Cút thép không rỉ d=40mm | cái | 19.096 |
| 849 | Cút thép không rỉ d=50mm | cái | 28.008 |
| 850 | Cút thép không rỉ d=60mm | cái | 29.281 |
| 851 | Cút thép không rỉ d=75mm | cái | 34.373 |
| 852 | Cút thép không rỉ d=80mm | cái | 44.558 |
| 853 | Cút thép không rỉ d=100mm | cái | 62.381 |
| 854 | Cút thép không rỉ d=125mm | cái | 106.090 |
| 855 | Cút thép không rỉ d=150mm | cái | 254.616 |
| 856 | Cút thép không rỉ d=200mm | cái | 458.309 |
| 857 | Cút thép không rỉ d=250mm | cái | 534.694 |
| 858 | Cút thép không rỉ d=300mm | cái | 611.078 |
| 859 | Cút thép không rỉ d=350mm | cái | 763.848 |
| 860 | Cút thép không rỉ d=400mm | cái | 916.618 |
| 861 | Cút thép không rỉ d=500mm | cái | 1.069.387 |
| 862 | Cút thép không rỉ d=600mm | cái | 1.222.157 |
| 863 | Cút thép không rỉ d=700mm | cái | 1.374.926 |
| 864 | Cút thép không rỉ d=800mm | cái | 1.527.696 |
| 865 | Cút thép không rỉ d=900mm | cái | 1.833.235 |
| 866 | Cút thép không rỉ d=1000mm | cái | 1.986.005 |
| 867 | Cút thép không rỉ d=1200mm | cái | 2.138.774 |
| 868 | Cút thép không rỉ d=1300mm | cái | 2.291.544 |
| 869 | Cút thép không rỉ d=1400mm | cái | 2.444.314 |
| 870 | Cút thép không rỉ d=1500mm | cái | 2.749.853 |
| 871 | Cút thép tráng kẽm d=15mm | cái | 2.122 |
| 872 | Cút thép tráng kẽm d=20mm | cái | 2.652 |
| 873 | Cút thép tráng kẽm d=25mm | cái | 3.183 |
| 874 | Cút thép tráng kẽm d=32mm | cái | 4.244 |
| 875 | Cút thép tráng kẽm d=40mm | cái | 5.305 |
| 876 | Cút thép tráng kẽm d=50mm | cái | 8.487 |
| 877 | Cút thép tráng kẽm d=67mm | cái | 11.670 |
| 878 | Cút thép tráng kẽm d=76mm | cái | 15.914 |
| 879 | Cút thép tráng kẽm d=89mm | cái | 16.914 |
| 880 | Cút thép tráng kẽm d=100mm | cái | 22.279 |
| 881 | Cút đồng d=6,4mm | cái | 2.061 |
| 882 | Cút đồng d=9,5mm | cái | 2.273 |
| 883 | Cút đồng d=12,7mm | cái | 2.591 |
| 884 | Cút đồng d=15,9mm | cái | 2.910 |
| 885 | Cút đồng d=19,1mm | cái | 3.228 |
| 886 | Cút đồng d=22,2mm | cái | 3.440 |
| 887 | Cút đồng d=25,4mm | cái | 3.758 |
| 888 | Cút đồng d=28,6mm | cái | 4.183 |
| 889 | Cút đồng d=31,8mm | cái | 4.713 |
| 890 | Cút đồng d=34,9mm | cái | 5.244 |
| 891 | Cút đồng d=38,1mm | cái | 5.456 |
| 892 | Cút đồng d=41,3mm | cái | 6.305 |
| 893 | Cút đồng d=53,9mm | cái | 7.365 |
| 894 | Cút đồng d=66,7mm | cái | 9.487 |
| 895 | Dây đồng d=8mm | kg | 37.132 |
| 896 | Dây đay | kg | 3.340 |
| 897 | Dây thép  =1mm | kg | 8.571 |
| 898 | Dây thép  = 3 mm | kg | 8.200 |
| 899 | Dây thép  =10mm,  12 mm | kg | 7.866 |
| 900 | ống đồng d=6,4mm | m | 3.342 |
| 901 | ống đồng d=9,5mm | m | 4.857 |
| 902 | ống đồng d=12,7mm | m | 6.233 |
| 903 | ống đồng d=15,9mm | m | 7.731 |
| 904 | ống đồng d=19,1mm | m | 9.714 |
| 905 | ống đồng d=22,2mm | m | 10.727 |
| 906 | ống đồng d=25,4mm | m | 12.223 |
| 907 | ống đồng d=28,6mm | m | 13.761 |
| 908 | ống đồng d=31,8mm | m | 14.733 |
| 909 | ống đồng d=34,9mm | m | 16.189 |
| 910 | ống đồng d=38,1mm | m | 18.780 |
| 911 | ống đồng d=41,3mm | m | 20.237 |
| 912 | ống đồng d=54,0mm | m | 26.308 |
| 913 | ống đồng d=66,7mm | m | 32.379 |
| 914 | ống bê tông d=100mm | m | 28.429 |
| 915 | ống bê tông d=150mm | m | 45.887 |
| 916 | ống bê tông d=200mm | m | 63.345 |
| 917 | ống bê tông d=250mm | m | 80.803 |
| 918 | ống bê tông d=300mm | m | 95.262 |
| 919 | ống bê tông d=350mm | m | 122.570 |
| 920 | ống bê tông d=400mm | m | 146.878 |
| 921 | ống bê tông d=500mm | m | 183.237 |
| 922 | ống bê tông d=600mm | m | 219.596 |
| 923 | ống bê tông d=700mm | m | 297.155 |
| 924 | ống bê tông d=800mm | m | 374.714 |
| 925 | ống bê tông d=900mm | m | 466.332 |
| 926 | ống bê tông d=1000mm | m | 557.951 |
| 927 | ống bê tông d=1100mm | m | 666.616 |
| 928 | ống bê tông d=1200mm | m | 775.281 |
| 929 | ống bê tông d=1400mm | m | 992.611 |
| 930 | ống bê tông d=1600mm | m | 1.209.941 |
| 931 | ống bê tông ly tâm H10 d=300mm | m | 142.857 |
| 932 | ống bê tông ly tâm H10 d=400mm | m | 183.176 |
| 933 | ống bê tông ly tâm H10 d=500mm | m | 216.712 |
| 934 | ống bê tông ly tâm H10 d=600mm | m | 250.249 |
| 935 | ống bê tông ly tâm H10 d=700mm | m | 331.058 |
| 936 | ống bê tông ly tâm H10 d=800mm | m | 411.867 |
| 937 | ống bê tông ly tâm H10 d=900mm | m | 522.881 |
| 938 | ống bê tông ly tâm H10 d=1000mm | m | 633.896 |
| 939 | ống bê tông ly tâm H10 d=1100mm | m | 766.953 |
| 940 | ống bê tông ly tâm H10 d=1200mm | m | 900.010 |
| 941 | ống bê tông ly tâm H10 d=1400mm | m | 1.089.501 |
| 942 | ống bê tông ly tâm H10 d=1600mm | m | 1.331.195 |
| 943 | ống bê tông ly tâm H10 d=1800mm | m | 1.625.091 |
| 944 | ống bê tông ly tâm H10 d=2000mm | m | 1.807.251 |
| 945 | ống cách nhiệt xốp d=6,4mm | m | 3.713 |
| 946 | ống cách nhiệt xốp d=9,5mm | m | 4.774 |
| 947 | ống cách nhiệt xốp d=12,7mm | m | 6.365 |
| 948 | ống cách nhiệt xốp d=15,9mm | m | 7.957 |
| 949 | ống cách nhiệt xốp d=19,1mm | m | 10.079 |
| 950 | ống cách nhiệt xốp d=22,2mm | m | 11.139 |
| 951 | ống cách nhiệt xốp d=25,4mm | m | 12.731 |
| 952 | ống cách nhiệt xốp d=28,6mm | m | 14.853 |
| 953 | ống cách nhiệt xốp d=31,8mm | m | 16.974 |
| 954 | ống cách nhiệt xốp d=34,9mm | m | 19.096 |
| 955 | ống cách nhiệt xốp d=38,1mm | m | 21.218 |
| 956 | ống cách nhiệt xốp d=41,3mm | m | 23.340 |
| 957 | ống cách nhiệt xốp d=54mm | m | 29.705 |
| 958 | ống cách nhiệt xốp d=66,7mm | m | 33.949 |
| 959 | ống cao su dẫn khí chịu áp lực: D60 | m | 19.096 |
| 960 | ống chống thép d=377mm | m | 898.000 |
| 961 | ống chống thép d=426mm | m | 1.133.000 |
| 962 | ống chống thép d=477mm | m | 1.177.000 |
| 963 | ống chống thép d=529mm | m | 1.925.000 |
| 964 | ống chống thép d=630mm | m | 1.376.000 |
| 965 | ống chống thép d=720mm | m | 2.706.000 |
| 966 | ống gang mặt bích d=50mm | m | 98.795 |
| 967 | ống gang mặt bích d=75mm | m | 120.371 |
| 968 | ống gang mặt bích d=100mm | m | 129.218 |
| 969 | ống gang mặt bích d=150mm | m | 233.928 |
| 970 | ống gang mặt bích d=200mm | m | 311.905 |
| 971 | ống gang mặt bích d=250mm | m | 401.020 |
| 972 | ống gang mặt bích d=300mm | m | 496.819 |
| 973 | ống gang mặt bích d=350mm | m | 613.731 |
| 974 | ống gang mặt bích d=400mm | m | 735.204 |
| 975 | ống gang mặt bích d=500mm | m | 1.047.108 |
| 976 | ống gang mặt bích d=600mm | m | 1.118.401 |
| 977 | ống gang mặt bích d=700mm | m | 1.677.244 |
| 978 | ống gang mặt bích d=800mm | m | 1.880.339 |
| 979 | ống gang mặt bích d=900mm | m | 2.114.268 |
| 980 | ống gang mặt bích d=1000mm | m | 2.349.310 |
| 981 | ống gang mặt bích d=1100mm | m | 2.584.352 |
| 982 | ống gang mặt bích d=1200mm | m | 2.819.395 |
| 983 | ống gang mặt bích d=1400mm | m | 3.288.790 |
| 984 | ống gang mặt bích d=1500mm | m | 3.524.522 |
| 985 | ống gang mặt bích d=1600mm | m | 3.759.564 |
| 986 | ống gang mặt bích d=1800mm | m | 4.229.649 |
| 987 | ống gang mặt bích d=2000mm | m | 4.699.734 |
| 988 | ống gang mặt bích d=2200mm | m | 5.169.819 |
| 989 | ống gang mặt bích d=2400mm | m | 5.639.904 |
| 990 | ống gang mặt bích d=2500mm | m | 5.874.946 |
| 991 | ống gang miệng bát d=50mm | m | 98.795 |
| 992 | ống gang miệng bát d=75mm | m | 120.371 |
| 993 | ống gang miệng bát d=100mm | m | 129.218 |
| 994 | ống gang miệng bát d=150mm | m | 233.928 |
| 995 | ống gang miệng bát d=200mm | m | 311.905 |
| 996 | ống gang miệng bát d=250mm | m | 401.020 |
| 997 | ống gang miệng bát d=300mm | m | 496.819 |
| 998 | ống gang miệng bát d=350mm | m | 613.731 |
| 999 | ống gang miệng bát d=400mm | m | 735.204 |
| 1000 | ống gang miệng bát d=500mm | m | 1.047.108 |
| 1001 | ống gang miệng bát d=600mm | m | 1.118.401 |
| 1002 | ống gang miệng bát d=700mm | m | 1.677.244 |
| 1003 | ống gang miệng bát d=800mm | m | 1.880.339 |
| 1004 | ống gang miệng bát d=900mm | m | 2.114.268 |
| 1005 | ống gang miệng bát d=1000mm | m | 2.349.310 |
| 1006 | ống gang miệng bát d=1100mm | m | 2.584.352 |
| 1007 | ống gang miệng bát d=1200mm | m | 2.819.395 |
| 1008 | ống gang miệng bát d=1400mm | m | 3.288.790 |
| 1009 | ống gang miệng bát d=1500mm | m | 3.524.522 |
| 1010 | ống gang miệng bát d=1600mm | m | 3.759.564 |
| 1011 | ống gang miệng bát d=1800mm | m | 4.229.649 |
| 1012 | ống gang miệng bát d=2000mm | m | 4.699.734 |
| 1013 | ống gang miệng bát d=2200mm | m | 5.169.819 |
| 1014 | ống gang miệng bát d=2400mm | m | 5.639.904 |
| 1015 | ống gang miệng bát d=2500mm | m | 5.874.946 |
| 1016 | ống gió: D50 | m | 11.246 |
| 1017 | ống kiểm tra d=50mm | bộ | 5.000 |
| 1018 | ống kiểm tra d=100mm | bộ | 8.500 |
| 1019 | ống kim loại 26mm | m | 12.360 |
| 1020 | ống kim loại 35mm | m | 18.540 |
| 1021 | ống kim loại 40mm | m | 26.780 |
| 1022 | ống kim loại 50mm | m | 41.200 |
| 1023 | ống kim loại 66mm | m | 51.500 |
| 1024 | ống kim loại 80mm | m | 61.800 |
| 1025 | ống lồng d= 219x7 | m | 427.118 |
| 1026 | ống lồng d =273x8 | m | 610.336 |
| 1027 | ống lồng d =325x8 | m | 729.369 |
| 1028 | ống lồng d =426x10 | m | 1.202.000 |
| 1029 | ống múc loại: 409 kg/cái | cái | 1.301.724 |
| 1030 | ống múc loại: 522 kg/cái | cái | 1.661.369 |
| 1031 | ống múc loại: 635 kg/cái | cái | 2.021.015 |
| 1032 | ống múc loại: 692 kg/cái | cái | 2.202.428 |
| 1033 | ống múc loại: 735 kg/cái | cái | 2.339.285 |
| 1034 | ống múc loại: 793 kg/cái | cái | 2.523.881 |
| 1035 | ống múc loại: 824 kg/cái | cái | 2.622.545 |
| 1036 | ống mềm | m | 2.122 |
| 1037 | ống nâng nước: D200 | m | 1.060.900 |
| 1038 | ống nối gai 100mm | cái | 12.731 |
| 1039 | ống nối gai 150mm | cái | 23.340 |
| 1040 | ống nối gai 200mm | cái | 33.949 |
| 1041 | ống nối gai 250mm | cái | 44.558 |
| 1042 | ống nối gai 300mm | cái | 53.045 |
| 1043 | ống nối gai 350mm | cái | 63.654 |
| 1044 | ống nối gai 400mm | cái | 74.263 |
| 1045 | ống nối gai 500mm | cái | 84.872 |
| 1046 | ống nối gai 600mm | cái | 95.481 |
| 1047 | ống nối gai 700mm | cái | 127.308 |
| 1048 | ống nối gai 800mm | cái | 143.222 |
| 1049 | ống nối gai 1000mm | cái | 212.180 |
| 1050 | ống nhựa đường kính 15mm | m | 3.364 |
| 1051 | ống nhựa đường kính 27mm | m | 5.091 |
| 1052 | ống nhựa đường kính 34mm | m | 6.545 |
| 1053 | ống nhựa đường kính 48mm | m | 9.000 |
| 1054 | ống nhựa đường kính 76mm | m | 17.273 |
| 1055 | ống nhựa đường kính 90mm | m | 23.818 |
| 1056 | ống nhựa miệng bát d=20mm, L=6m | m | 3.545 |
| 1057 | ống nhựa miệng bát d=25mm, L=6m | m | 5.091 |
| 1058 | ống nhựa miệng bát d=32mm, L=6m | m | 6.545 |
| 1059 | ống nhựa miệng bát d=40mm, L=6m | m | 9.000 |
| 1060 | ống nhựa miệng bát d=50mm, L=6m | m | 10.727 |
| 1061 | ống nhựa miệng bát d=60mm, L=6m | m | 15.182 |
| 1062 | ống nhựa miệng bát d=89mm, L=6m | m | 23.818 |
| 1063 | ống nhựa miệng bát d=100mm, L=6m | m | 29.682 |
| 1064 | ống nhựa miệng bát d=125mm, L=6m | m | 45.273 |
| 1065 | ống nhựa miệng bát d=150mm, L=6m | m | 63.864 |
| 1066 | ống nhựa miệng bát d=200mm, L=6m | m | 113.182 |
| 1067 | ống nhựa miệng bát d=250mm, L=6m | m | 238.703 |
| 1068 | ống nhựa miệng bát d=300mm, L=6m | m | 286.443 |
| 1069 | ống nhựa PVC miệng bát d=100mm, L=6m | m | 29.682 |
| 1070 | ống nhựa PVC miệng bát d=150mm, L=6m | m | 63.864 |
| 1071 | ống nhựa PVC miệng bát d=200mm, L=6m | m | 113.182 |
| 1072 | ống nhựa PVC miệng bát d=250mm, L=6m | m | 238.703 |
| 1073 | ống nhựa PVC miệng bát d=300mm, L=6m | m | 286.443 |
| 1074 | ống nhựa PVC d=20mm, L=6m | m | 3.364 |
| 1075 | ống nhựa PVC d=25mm, L=6m | m | 4.455 |
| 1076 | ống nhựa PVC d=32mm, L=6m | m | 5.364 |
| 1077 | ống nhựa PVC d=40mm, L=6m | m | 7.818 |
| 1078 | ống nhựa PVC d=50mm, L=6m | m | 9.364 |
| 1079 | ống nhựa PVC d=60mm, L=6m | m | 12.545 |
| 1080 | ống nhựa PVC d=75mm, L=6m | m | 17.000 |
| 1081 | ống nhựa PVC d=80mm, L=6m | m | 28.864 |
| 1082 | ống nhựa PVC d=100mm, L=6m | m | 25.410 |
| 1083 | ống nhựa PVC d=125mm, L=6m | m | 46.945 |
| 1084 | ống nhựa PVC d=150mm, L=6m | m | 56.334 |
| 1085 | ống nhựa PVC d=200mm, L=6m | m | 101.182 |
| 1086 | ống nhựa PVC d=250mm, L=6m | m | 136.432 |
| 1087 | ống nhựa d=15mm, L=8m | m | 2.758 |
| 1088 | ống nhựa d=20mm, L=8m | m | 3.364 |
| 1089 | ống nhựa d=25mm, L=8m | m | 4.455 |
| 1090 | ống nhựa d=32mm, L=8m | m | 5.364 |
| 1091 | ống nhựa d=40mm, L=8m | m | 7.818 |
| 1092 | ống nhựa d=50mm, L=8m | m | 9.364 |
| 1093 | ống nhựa d=60mm, L=8m | m | 12.545 |
| 1094 | ống nhựa d=75mm, L=8m | m | 17.000 |
| 1095 | ống nhựa d=100mm, L=8m | m | 25.410 |
| 1096 | ống nhựa d=125mm, L=8m | m | 46.945 |
| 1097 | ống nhựa d=150mm, L=8m | m | 56.334 |
| 1098 | ống nhựa d=200mm, L=8m | m | 101.182 |
| 1099 | ống nhựa d=250mm, L=8m | m | 136.432 |
| 1100 | ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D100mm, L=5m | m | 35.010 |
| 1101 | ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D150mm, L=5m | m | 56.228 |
| 1102 | ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D200mm, L=5m | m | 95.481 |
| 1103 | ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D250mm, L=5m | m | 146.404 |
| 1104 | ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D300mm, L=5m | m | 218.545 |
| 1105 | ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D350mm, L=5m | m | 244.007 |
| 1106 | ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D400mm, L=5m | m | 265.225 |
| 1107 | ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D500mm, L=5m | m | 331.531 |
| 1108 | ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D600mm, L=5m | m | 397.838 |
| 1109 | ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D700mm, L=5m | m | 464.144 |
| 1110 | ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D800mm, L=5m | m | 530.450 |
| 1111 | ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D1000mm, L=5m | m | 663.063 |
| 1112 | ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D100mm,L=5m | m | 42.012 |
| 1113 | ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D150mm,L=5m | m | 67.473 |
| 1114 | ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D200mm,L=5m | m | 114.577 |
| 1115 | ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D250mm,L=5m | m | 175.685 |
| 1116 | ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D300mm,L=5m | m | 262.254 |
| 1117 | ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D350mm,L=5m | m | 305.539 |
| 1118 | ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D400mm,L=5m | m | 318.270 |
| 1119 | ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D500mm,L=5m | m | 397.838 |
| 1120 | ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D600mm,L=5m | m | 477.405 |
| 1121 | ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D700mm,L=5m | m | 556.973 |
| 1122 | ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D800mm,L=5m | m | 636.540 |
| 1123 | ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D1000mm,L=5m | m | 795.675 |
| 1124 | ống nhựa dài 150mm | cái | 1.250 |
| 1125 | ống nhựa dài 250mm | cái | 2.090 |
| 1126 | ống nhựa dài 350mm | cái | 2.920 |
| 1127 | ống nhựa nhôm d=12mm, L=100m | m | 8.487 |
| 1128 | ống nhựa nhôm d=16mm, L=100m | m | 12.413 |
| 1129 | ống nhựa nhôm d=20mm, L=50m | m | 15.595 |
| 1130 | ống nhựa nhôm d=26mm, L=6m | m | 25.249 |
| 1131 | ống nhựa nhôm d=32mm, L=6m | m | 34.585 |
| 1132 | ống sành d=50mm, L=0,5m | m | 6.278 |
| 1133 | ống sành d=75mm, L=0,5m | m | 7.344 |
| 1134 | ống sành d=100mm, L=0,5m | m | 8.647 |
| 1135 | ống sành d=150mm, L=0,5m | m | 10.815 |
| 1136 | ống sành d=200mm, L=0,5m | m | 13.000 |
| 1137 | ống sắt tráng kẽm | m | 18.390 |
| 1138 | ống kết cấu giếng D89mm | m | 50.076 |
| 1139 | ống kết cấu giếng D108mm | m | 120.200 |
| 1140 | ống kết cấu giếng D127mm | m | 141.206 |
| 1141 | ống kết cấu giếng D146mm | m | 173.882 |
| 1142 | ống kết cấu giếng D168mm | m | 234.565 |
| 1143 | ống kết cấu giếng D194mm | m | 298.749 |
| 1144 | ống kết cấu giếng D219mm | m | 367.602 |
| 1145 | ống kết cấu giếng D273mm | m | 535.648 |
| 1146 | ống kết cấu giếng D325mm | m | 729.369 |
| 1147 | ống kết cấu giếng D350mm | m | 771.380 |
| 1148 | ống kết cấu giếng D377mm | m | 953.431 |
| 1149 | ống kết cấu giếng D426mm | m | 1.202.000 |
| 1150 | ống kết cấu giếng D450mm | m | 1.248.679 |
| 1151 | ống kết cấu giếng D477mm | m | 1.388.718 |
| 1152 | ống kết cấu giếng D529mm | m | 2.042.233 |
| 1153 | ống kết cấu giếng D630mm | m | 2.520.698 |
| 1154 | ống kết cấu giếng D720mm | m | 2.870.795 |
| 1155 | ống kết cấu giếng D820mm | m | 3.279.242 |
| 1156 | ống thép đen d=15mm, L=8m | m | 7.999 |
| 1157 | ống thép đen d=20mm, L=8m | m | 10.666 |
| 1158 | ống thép đen d=25mm, L=8m | m | 14.980 |
| 1159 | ống thép đen d=32mm, L=8m | m | 20.854 |
| 1160 | ống thép đen d=40mm, L=8m | m | 26.607 |
| 1161 | ống thép đen d=50mm, L=8m | m | 30.507 |
| 1162 | ống thép đen d=60mm, L=8m | m | 43.097 |
| 1163 | ống thép đen d=75mm, L=8m | m | 54.919 |
| 1164 | ống thép đen d=80mm, L=8m | m | 71.607 |
| 1165 | ống thép đen d=100mm, L=8m | m | 92.636 |
| 1166 | ống thép đen d=125mm, L=8m | m | 188.000 |
| 1167 | ống thép đen d=150mm, L=8m | m | 225.000 |
| 1168 | ống thép đen d=200mm, L=8m | m | 354.000 |
| 1169 | ống thép đen d=250mm, L=8m | m | 514.000 |
| 1170 | ống thép đen d=300mm, L=8m | m | 612.000 |
| 1171 | ống thép đen d=350mm, L=8m | m | 770.213 |
| 1172 | ống thép đen d=400mm, L=8m | m | 878.000 |
| 1173 | ống thép đen d=500mm, L=8m | m | 1.235.000 |
| 1174 | ống thép đen d=600mm, L=8m | m | 1.646.000 |
| 1175 | ống thép đen d=700mm, L=8m | m | 1.920.333 |
| 1176 | ống thép đen d=800mm, L=8m | m | 2.328.000 |
| 1177 | ống thép đen d=900mm, L=8m | m | 2.619.000 |
| 1178 | ống thép đen d=1000mm, L=8m | m | 2.910.000 |
| 1179 | ống thép đen d=1200mm, L=8m | m | 3.492.000 |
| 1180 | ống thép đen d=1300mm, L=8m | m | 3.783.000 |
| 1181 | ống thép đen d=1400mm, L=8m | m | 4.074.000 |
| 1182 | ống thép đen d=1500mm, L=8m | m | 4.365.000 |
| 1183 | ống thép đen d=1600mm, L=8m | m | 4.656.000 |
| TT | ## Tên vật tư – Quy cách | Đơn vị | Đơn giá chưa có VAT (đồng) |
| 1184 | ống thép đen d=1800mm, L=8m | m | 5.238.000 |
| 1185 | ống thép đen d=2000mm, L=8m | m | 5.820.000 |
| 1186 | ống thép đen d=2200mm, L=8m | m | 6.402.000 |
| 1187 | ống thép đen d=2500mm, L=8m | m | 7.275.000 |
| 1188 | ống thép dẫn xăng dầu d<57mm | m | 46.680 |
| 1189 | ống thép dẫn xăng dầu d=67-89mm | m | 56.132 |
| 1190 | ống thép dẫn xăng dầu d=108mm dầy 3,5mm | m | 105.029 |
| 1191 | ống thép dẫn xăng dầu d=108mm dầy 4mm | m | 120.200 |
| 1192 | ống thép dẫn xăng dầu d=108mm dầy 8mm | m | 229.154 |
| 1193 | ống thép dẫn xăng dầu d=159mm dầy 12mm | m | 507.641 |
| 1194 | ống thép dẫn xăng dầu d=159mm dầy 5mm | m | 221.728 |
| 1195 | ống thép dẫn xăng dầu d=159mm dầy 6,3mm | m | 263.740 |
| 1196 | ống thép dẫn xăng dầu d=159mm dầy 8mm | m | 347.763 |
| 1197 | ống thép dẫn xăng dầu d=219mm dầy 7mm | m | 427.118 |
| 1198 | ống thép dẫn xăng dầu d=219mm dầy 9mm | m | 543.817 |
| 1199 | ống thép dẫn xăng dầu d=219mm dầy 12mm | m | 715.365 |
| 1200 | ống thép dẫn xăng dầu d=273mm dầy 7mm | m | 700.000 |
| 1201 | ống thép dẫn xăng dầu d=273mm dầy 8mm | m | 610.336 |
| 1202 | ống thép dẫn xăng dầu d=273mm dầy 12mm | m | 900.916 |
| 1203 | ống thép dẫn xăng dầu d=325mm dầy 8mm | m | 729.369 |
| 1204 | ống thép dẫn xăng dầu d=426mm dầy 10mm | m | 1.202.000 |
| 1205 | ống thép không rỉ d=15mm | m | 26.523 |
| 1206 | ống thép không rỉ d=20mm | m | 31.827 |
| 1207 | ống thép không rỉ d=25mm | m | 37.132 |
| 1208 | ống thép không rỉ d=32mm | m | 45.619 |
| 1209 | ống thép không rỉ d=40mm | m | 65.776 |
| 1210 | ống thép không rỉ d=50mm | m | 74.263 |
| 1211 | ống thép không rỉ d=60mm | m | 84.872 |
| 1212 | ống thép không rỉ d=75mm | m | 89.116 |
| 1213 | ống thép không rỉ d=80mm | m | 92.298 |
| 1214 | ống thép không rỉ d=100mm | m | 153.724 |
| 1215 | ống thép không rỉ d=125mm | m | 194.877 |
| 1216 | ống thép không rỉ d=150mm | m | 233.852 |
| 1217 | ống thép không rỉ d=200mm | m | 467.704 |
| 1218 | ống thép không rỉ d=250mm | m | 1.304.907 |
| 1219 | ống thép không rỉ d=300mm | m | 1.814.139 |
| 1220 | ống thép không rỉ d=350mm | m | 2.100.582 |
| 1221 | ống thép không rỉ d=400mm | m | 2.705.295 |
| 1222 | ống thép không rỉ d=500mm | m | 4.169.337 |
| 1223 | ống thép không rỉ d=600mm | m | 6.547.858 |
| 1224 | ống thép không rỉ d=700mm | m | 7.639.167 |
| 1225 | ống thép không rỉ d=800mm | m | 8.730.477 |
| 1226 | ống thép không rỉ d=900mm | m | 9.821.787 |
| 1227 | ống thép không rỉ d=1000mm | m | 10.913.096 |
| 1228 | ống thép không rỉ d=1200mm | m | 13.095.716 |
| 1229 | ống thép không rỉ d=1300mm | m | 14.187.025 |
| 1230 | ống thép không rỉ d=1400mm | m | 15.278.335 |
| 1231 | ống thép không rỉ d=1500mm | m | 16.369.645 |
| 1232 | ống thép tráng kẽm d25mm | m | 17.651 |
| 1233 | ống thép tráng kẽm d=32mm | m | 30.667 |
| 1234 | ống thép tráng kẽm d=40mm | m | 38.349 |
| 1235 | ống thép tráng kẽm d=50mm | m | 49.714 |
| 1236 | ống thép tráng kẽm d=67mm | m | 70.381 |
| 1237 | ống thép tráng kẽm d=76mm | m | 80.635 |
| 1238 | ống thép tráng kẽm d=89mm | m | 87.881 |
| 1239 | ống thép tráng kẽm d=100mm | m | 117.937 |
| 1240 | ống thép tráng kẽm d=110mm | m | 130.674 |
| 1241 | ống thép tráng kẽm d=150mm | m | 154.997 |
| 1242 | ống thép tráng kẽm d=200mm | m | 206.663 |
| 1243 | ống thép tráng kẽm d=250mm | m | 258.329 |
| 1244 | ống xi măng d=100mm, L=0,5m | m | 11.845 |
| 1245 | ống xi măng d=150mm, L=0,5m | m | 15.914 |
| 1246 | ống xi măng d=200mm, L=0,5m | m | 21.218 |
| 1247 | Gương soi | cái | 81.136 |
| 1248 | Gạch chỉ 22x10,5x6,5cm | viên | 391 |
| 1249 | Gạch thẻ 18x8x5cm | viên | 340 |
| 1250 | Gỗ đà nẹp, gỗ chống, gỗ vỏn khuụn | m3 | 2.100.000 |
| 1251 | Gỗ hộp kê máy, gỗ vỏn nhóm IV, laty 3*1 cm nhóm IV | m3 | 4.727.000 |
| 1252 | Giá treo | cái | 28.840 |
| 1253 | Giấy dầu | m2 | 2.727 |
| 1254 | Gioăng cao su d=50mm | cái | 5.305 |
| 1255 | Gioăng cao su d=60mm | cái | 6.000 |
| 1256 | Gioăng cao su d=70mm | cái | 6.500 |
| 1257 | Gioăng cao su d=75mm | cái | 7.914 |
| 1258 | Gioăng cao su d=80mm | cái | 8.500 |
| 1259 | Gioăng cao su d=90mm | cái | 9.200 |
| 1260 | Gioăng cao su d=100mm | cái | 10.503 |
| 1261 | Gioăng cao su d=110mm | cái | 12.000 |
| 1262 | Gioăng cao su d=125mm | cái | 15.000 |
| 1263 | Gioăng cao su d=150mm | cái | 18.672 |
| 1264 | Gioăng cao su d=160mm | cái | 21.000 |
| 1265 | Gioăng cao su d=170mm | cái | 23.000 |
| 1266 | Gioăng cao su d=180mm | cái | 25.000 |
| 1267 | Gioăng cao su d=240mm | cái | 35.000 |
| 1268 | Gioăng cao su d=200mm | cái | 26.374 |
| 1269 | Gioăng cao su d=250mm | cái | 38.511 |
| 1270 | Gioăng cao su d=300mm | cái | 47.741 |
| 1271 | Gioăng cao su d=350mm | cái | 75.324 |
| 1272 | Gioăng cao su d=400mm | cái | 111.681 |
| 1273 | Gioăng cao su d=500mm | cái | 139.508 |
| 1274 | Gioăng cao su d=600mm | cái | 167.410 |
| 1275 | Gioăng cao su d=700mm | cái | 195.312 |
| 1276 | Gioăng cao su d=800mm | cái | 223.213 |
| 1277 | Gioăng cao su d=900mm | cái | 251.115 |
| 1278 | Gioăng cao su d=1000mm | cái | 279.017 |
| 1279 | Gioăng cao su d=1100mm | cái | 306.918 |
| 1280 | Gioăng cao su d=1200mm | cái | 334.184 |
| 1281 | Gioăng cao su d=1400mm | cái | 390.623 |
| 1282 | Gioăng cao su d=1500mm | cái | 418.525 |
| 1283 | Gioăng cao su d=1600mm | cái | 446.427 |
| 1284 | Gioăng cao su d=1800mm | cái | 502.230 |
| 1285 | Gioăng cao su d=2000mm | cái | 558.033 |
| 1286 | Gioăng cao su d=2200mm | cái | 550.000 |
| 1287 | Gioăng cao su d=2400mm | cái | 613.200 |
| 1288 | Gioăng cao su d=2500mm | cái | 669.640 |
| 1289 | Gioăng cao su d300 | cái | 47.741 |
| 1290 | Gioăng cao su lá 10mm, Gioăng cao su tấm | m2 | 413.349 |
| 1291 | Họng cứu hoả d=80mm | cái | 159.135 |
| 1292 | Họng cứu hoả d=100mm | cái | 169.744 |
| 1293 | Hộp đựng | cái | 17.510 |
| 1294 | Keo dán | kg | 14.000 |
| 1295 | Kệ kính | cái | 82.400 |
| 1296 | Lưỡi cưa | cái | 2.500 |
| 1297 | Lưỡi thép d=10x10 | m2 | 21.218 |
| 1298 | Lưỡi thép 16x16 | m2 | 15.914 |
| 1299 | Măng xông nhựa d=15 | cái | 649 |
| 1300 | Măng xông nhựa d=20 | cái | 1.082 |
| 1301 | Măng xông nhựa d=25 | cái | 1.273 |
| 1302 | Măng xông nhựa d=32 | cái | 1.591 |
| 1303 | Măng xông nhựa d=40 | cái | 2.016 |
| 1304 | Măng xông nhựa d=50 | cái | 2.334 |
| 1305 | Măng xông nhựa d=67 | cái | 2.652 |
| 1306 | Măng xông nhựa d=76 | cái | 4.880 |
| 1307 | Măng xông nhựa d=89 | cái | 6.365 |
| 1308 | Măng xông nhựa d=100 | cái | 13.792 |
| 1309 | Măng xông nhựa d=110 | cái | 15.914 |
| 1310 | Măng xông nhựa d=150 | cái | 26.523 |
| 1311 | Măng xông nhựa d=200 | cái | 53.045 |
| 1312 | Măng xông nhựa d=250 | cái | 65.776 |
| 1313 | Măng sông nhựa nhôm d=12mm | cái | 1.591 |
| 1314 | Măng sông nhựa nhôm d=16mm | cái | 2.122 |
| 1315 | Măng sông nhựa nhôm d=20mm | cái | 2.652 |
| 1316 | Măng sông nhựa nhôm d=26mm | cái | 3.183 |
| 1317 | Măng sông nhựa nhôm d=32mm | cái | 3.713 |
| 1318 | Măng sông thép tráng kẽm d=15mm | cái | 1.365 |
| 1319 | Măng sông thép tráng kẽm d=20mm | cái | 1.810 |
| 1320 | Măng sông thép tráng kẽm d=25mm | cái | 2.857 |
| 1321 | Măng sông thép tráng kẽm d=32mm | cái | 3.713 |
| 1322 | Măng sông thép tráng kẽm d=40mm | cái | 5.143 |
| 1323 | Măng sông thép tráng kẽm d=50mm, 67mm, 76mm | cái | 9.302 |
| 1324 | Măng sông thép tráng kẽm d=89mm | cái | 9.548 |
| 1325 | Măng sông thép tráng kẽm d=100mm | cái | 45.175 |
| 1326 | Măng sông thép d=110mm | cái | 12.731 |
| 1327 | Măng sông thép d=150mm | cái | 16.974 |
| 1328 | Măng sông thép d=200mm | cái | 21.218 |
| 1329 | Măng sông thép d=250mm | cái | 31.827 |
| 1330 | Màng keo dán ống | m2 | 5.305 |
| 1331 | Matit | kg | 2.910 |
| 1332 | Mối nối mềm d≤50mm | cái | 26.523 |
| 1333 | Mối nối mềm d=75mm | cái | 39.784 |
| 1334 | Mối nối mềm d=100mm | cái | 53.045 |
| 1335 | Mối nối mềm d=150mm | cái | 79.568 |
| 1336 | Mối nối mềm d=200mm | cái | 106.090 |
| 1337 | Mối nối mềm d=250mm | cái | 132.613 |
| 1338 | Mối nối mềm d=300mm | cái | 159.135 |
| 1339 | Mối nối mềm d=350mm | cái | 185.658 |
| 1340 | Mối nối mềm d=400mm | cái | 212.180 |
| 1341 | Mối nối mềm d=500mm | cái | 265.225 |
| 1342 | Mối nối mềm d=600mm | cái | 318.270 |
| 1343 | Mối nối mềm d=700mm | cái | 371.315 |
| 1344 | Mối nối mềm d=800mm | cái | 424.360 |
| 1345 | Mối nối mềm d=900mm | cái | 477.405 |
| 1346 | Mối nối mềm d=1100mm | cái | 583.495 |
| 1347 | Mối nối mềm d=1200mm | cái | 636.540 |
| 1348 | Mối nối mềm d=1250mm | cái | 663.063 |
| 1349 | Mối nối mềm d=1300mm | cái | 689.585 |
| 1350 | Mối nối mềm d=1350mm | cái | 716.108 |
| 1351 | Mối nối mềm d=1400mm | cái | 730.000 |
| 1352 | Mối nối mềm d=1500mm | cái | 742.630 |
| 1353 | Mối nối mềm d=1600mm | cái | 795.675 |
| 1354 | Mối nối mềm d=1700mm | cái | 848.720 |
| 1355 | Mối nối mềm d=1800mm | cái | 901.765 |
| 1356 | Mối nối mềm d=1900mm | cái | 954.810 |
| 1357 | Mối nối mềm d=2000mm | cái | 1.060.900 |
| 1358 | Mỡ bôi trơn | kg | 15.914 |
| 1359 | Mỡ thoa ống | kg | 159.135 |
| 1360 | Nắp cống hộp 400x1000mm | cái | 40.000 |
| 1361 | Nắp cống hộp 400x600mm | cái | 19.879 |
| 1362 | Nắp cống hộp 400x800mm | cái | 25.000 |
| 1363 | Nắp cống hộp 600x600mm | cái | 29.252 |
| 1364 | Nắp cống hộp 600x800mm | cái | 38.625 |
| 1365 | Nắp cống hộp 800x800mm | cái | 76.838 |
| 1366 | Nắp cống hộp 800x1000mm | cái | 119.480 |
| 1367 | Nắp cống hộp 800x1400mm | cái | 200.000 |
| 1368 | Nắp cống hộp 1200x1400mm | cái | 267.491 |
| 1369 | Nắp cống hộp 1200x1600mm | cái | 400.000 |
| 1370 | Nắp cống hộp 1400x1500mm | cái | 400.052 |
| 1371 | Nắp cống hộp 1400x1800mm | cái | 516.751 |
| 1372 | Nắp cống hộp 1200x1800mm | cái | 520.000 |
| 1373 | Nắp cống hộp 1200x2000mm | cái | 676.000 |
| 1374 | Nắp cống hộp 1400x2000mm | cái | 671.000 |
| 1375 | Nắp cống hộp 1400x2200mm | cái | 872.300 |
| 1376 | Nắp cống hộp 2200x1500mm | cái | 900.000 |
| 1377 | Nắp cống hộp 2200x1800mm | cái | 1.170.000 |
| 1378 | Nắp cống hộp 2500x1500mm | cái | 1.050.000 |
| 1379 | Nắp cống hộp 2500x2000mm | cái | 1.575.000 |
| 1380 | Nắp cống hộp 2500x2500mm | cái | 2.205.000 |
| 1381 | Nắp cống hộp 3000x3000mm | cái | 3.087.000 |
| 1382 | Nhôm lá dày =0,8mm | m2 | 20.600 |
| 1383 | Nhựa đường | kg | 5.924 |
| 1384 | Nhựa dán | kg | 14.000 |
| 1385 | Nước thi công | m3 | 2.000 |
| 1386 | Nút bịt nhựa d=15mm | cái | 849 |
| 1387 | Nút bịt nhựa d=20mm | cái | 1.061 |
| 1388 | Nút bịt nhựa d=25mm | cái | 1.591 |
| 1389 | Nút bịt nhựa d=32mm | cái | 2.122 |
| 1390 | Nút bịt nhựa d=40mm | cái | 2.546 |
| 1391 | Nút bịt nhựa d=50mm | cái | 2.758 |
| 1392 | Nút bịt nhựa d=67mm | cái | 2.971 |
| 1393 | Nút bịt nhựa d=76mm | cái | 3.183 |
| 1394 | Nút bịt nhựa d=89mm | cái | 3.713 |
| 1395 | Nút bịt nhựa d=100mm | cái | 4.244 |
| 1396 | Nút bịt nhựa d=110mm | cái | 4.456 |
| 1397 | Nút bịt nhựa d=150mm | cái | 4.774 |
| 1398 | Nút bịt nhựa d=200mm | cái | 5.305 |
| 1399 | Nút bịt nhựa d=250mm | cái | 6.365 |
| 1400 | Nút bịt thép tráng kẽm d=15mm | cái | 1.591 |
| 1401 | Nút bịt thép tráng kẽm d=20mm | cái | 2.122 |
| 1402 | Nút bịt thép tráng kẽm d=25mm | cái | 2.652 |
| 1403 | Nút bịt thép tráng kẽm d=32mm | cái | 3.183 |
| 1404 | Nút bịt thép tráng kẽm d=40mm | cái | 4.244 |
| 1405 | Nút bịt thép tráng kẽm d=50mm | cái | 4.774 |
| 1406 | Nút bịt thép tráng kẽm d=67mm | cái | 5.305 |
| 1407 | Nút bịt thép tráng kẽm d=76mm | cái | 6.365 |
| 1408 | Nút bịt thép tráng kẽm d=89mm | cái | 7.426 |
| 1409 | Nút bịt thép tráng kẽm d=100mm | cái | 8.487 |
| 1410 | Nút bịt thép tráng kẽm d=110mm | cái | 9.018 |
| 1411 | Nút bịt thép tráng kẽm d=150mm | cái | 10.079 |
| 1412 | Nút bịt thép tráng kẽm d=200mm | cái | 11.139 |
| 1413 | Nút bịt thép tráng kẽm d=250mm | cái | 12.200 |
| 1414 | Phễu thu d=50mm | cái | 15.000 |
| 1415 | Phễu thu d=100mm | cái | 25.000 |
| 1416 | Sơn chống rỉ | kg | 15.000 |
| 1417 | Sơn nước các loại | kg | 19.000 |
| 1418 | Sơn bóng | kg | 26.500 |
| 1419 | Sắt dẹt 25x4mm | kg | 8.181 |
| 1420 | Sắt tròn | kg | 7.735 |
| 1421 | Sỏi chèn | m3 | 40.000 |
| 1422 | Sét bột Bentonít | kg | 1.273 |
| 1423 | Tôn đen | kg | 7.625 |
| 1424 | Tôn dày =3mm | kg | 8.400 |
| 1425 | Tôn tráng kẽm | m2 | 60.476 |
| 1426 | Thép, thép góc L | kg | 7.454 |
| 1427 | Thép nhíp | kg | 13.905 |
| 1428 | Thùng đo lưu lượng | cái | 212.180 |
| 1429 | Thiếc hàn | kg | 22.000 |
| 1430 | Thuốc hàn | kg | 16.995 |
| 1431 | Thuốc tạo khói | kg | 10.609 |
| 1432 | Thuyền tắm không có hương sen | bộ | 1.133.000 |
| 1433 | Thuyền tắm có hương sen | bộ | 1.648.000 |
| 1434 | Trụ cứu hoả d=100mm | cái | 3.433.299 |
| 1435 | Trụ cứu hoả d=150mm | cái | 3.776.701 |
| 1436 | Vữa xi măng cát môdun ML>2 M100 | m3 | 301.785 |
| 1437 | Vữa bê tông đá 1x2cm, M300 | m3 | 391.894 |
| 1438 | Vành đai BT đúc sẵn d=100mm | bộ | 9.700 |
| 1439 | Vành đai BT đúc sẵn d=150mm | bộ | 14.000 |
| 1440 | Vành đai BT đúc sẵn d=200mm | bộ | 18.000 |
| 1441 | Vành đai BT đúc sẵn d=250mm | bộ | 27.500 |
| 1442 | Vành đai BT đúc sẵn d=300mm | bộ | 44.000 |
| 1443 | Vành đai BT đúc sẵn d=350mm | bộ | 50.000 |
| 1444 | Vành đai BT đúc sẵn d=400mm | bộ | 57.000 |
| 1445 | Vành đai BT đúc sẵn d=500mm | bộ | 80.000 |
| 1446 | Vành đai BT đúc sẵn d=600mm | bộ | 95.000 |
| 1447 | Vành đai BT đúc sẵn d=700mm | bộ | 100.000 |
| 1448 | Vành đai BT đúc sẵn d=800mm | bộ | 108.000 |
| 1449 | Vành đai BT đúc sẵn d=900mm | bộ | 143.000 |
| 1450 | Vành đai BT đúc sẵn d=1000mm | bộ | 150.000 |
| 1451 | Vành đai BT đúc sẵn d=1100mm | bộ | 180.000 |
| 1452 | Vành đai BT đúc sẵn d=1200mm | bộ | 215.000 |
| 1453 | Vành đai BT đúc sẵn d=1400mm | bộ | 250.000 |
| 1454 | Vành đai BT đúc sẵn d=1600mm | bộ | 280.000 |
| 1455 | Vải thuỷ tinh | m2 | 5.150 |
| 1456 | Vỏ chậu điện giải 724x174mm | bộ | 25.000 |
| 1457 | Van 1 chiều d=15mm | cái | 17.778 |
| 1458 | Van 1 chiều d=20mm | cái | 22.857 |
| 1459 | Van 1 chiều d=25mm | cái | 36.190 |
| 1460 | Van 1 chiều d=32mm | cái | 60.952 |
| 1461 | Van 1 chiều d=40mm | cái | 78.413 |
| 1462 | Van 1 chiều d=50mm | cái | 125.714 |
| 1463 | Van 1 chiều d=65mm | cái | 247.619 |
| 1464 | Van 1 chiều d=75mm | cái | 261.905 |
| 1465 | Van 1 chiều d=89mm | cái | 771.653 |
| 1466 | Van 1 chiều d=100mm | cái | 797.543 |
| 1467 | Van 1 chiều d=125mm | cái | 921.292 |
| 1468 | Van 1 chiều d=150mm | cái | 1.045.041 |
| 1469 | Van 1 chiều d=200mm | cái | 1.568.406 |
| 1470 | Van 1 chiều d=250mm | cái | 1.778.763 |
| 1471 | Van 1 chiều d=300mm | cái | 11.669.900 |
| 1472 | Van 1 chiều d=350mm | cái | 16.443.950 |
| 1473 | Van 1 chiều d=400mm | cái | 30.766.100 |
| 1474 | Van 1 chiều d=500mm | cái | 65.775.800 |
| 1475 | Van 1 chiều d=600mm | cái | 68.958.500 |
| 1476 | Van 1 chiều d=700mm | cái | 72.141.200 |
| 1477 | Van 1 chiều d=800mm | cái | 75.323.900 |
| 1478 | Van 1 chiều d=900mm | cái | 78.506.600 |
| 1479 | Van 1 chiều d=1000mm | cái | 81.689.300 |
| 1480 | Van 1 chiều d=1100mm | cái | 84.872.000 |
| 1481 | Van 1 chiều d=1200mm | cái | 88.372.970 |
| 1482 | Van 1 chiều d=1300mm | cái | 92.298.300 |
| 1483 | Van 1 chiều d=1400mm | cái | 95.481.000 |
| 1484 | Van 1 chiều d=1500mm | cái | 98.663.700 |
| 1485 | Van 1 chiều d=1600mm | cái | 102.907.300 |
| 1486 | Van 1 chiều d=1800mm | cái | 109.272.700 |
| 1487 | Van 1 chiều d=2000mm | cái | 116.699.000 |
| 1488 | Van 1 chiều d=2200mm | cái | 123.064.400 |
| 1489 | Van 1 chiều d=2400mm | cái | 127.308.000 |
| 1490 | Van 1 chiều d=2500mm | cái | 132.612.500 |
| 1491 | Van đáy d=400mm | bộ | 13.791.700 |
| 1492 | Van đáy d=500mm | bộ | 18.565.750 |
| 1493 | Van đáy d=600mm | bộ | 31.827.000 |
| 1494 | Van đáy d=700mm | bộ | 37.131.500 |
| 1495 | Van đáy d=800mm | bộ | 44.557.800 |
| 1496 | Van DY100PY16 | bộ | 5.834.950 |
| 1497 | Van DY100PY25 | bộ | 5.834.950 |
| 1498 | Van DY150PY16 | bộ | 7.956.750 |
| 1499 | Van DY150PY64 | bộ | 7.956.750 |
| 1500 | Van DY200PY25PY16 | bộ | 9.548.100 |
| 1501 | Van DY250PY25PY16 | bộ | 9.548.100 |
| 1502 | Van DY50PY10 | bộ | 3.182.700 |
| 1503 | Van DY80PY16 | bộ | 4.243.600 |
| 1504 | Van mặt bích d=40mm | cái | 79.568 |
| 1505 | Van mặt bích d=50mm | cái | 84.872 |
| 1506 | Van mặt bích d=75mm | cái | 95.481 |
| 1488 | Van mặt bích d=100mm | cái | 864.634 |
| 1489 | Van mặt bích d=150mm | cái | 1.432.215 |
| 1490 | Van mặt bích d=200mm | cái | 1.856.575 |
| 1491 | Van mặt bích d=250mm | cái | 2.652.250 |
| 1492 | Van mặt bích d=300mm | cái | 3.607.060 |
| 1493 | Van mặt bích d=350mm | cái | 5.516.680 |
| 1494 | Van mặt bích d=400mm | cái | 11.669.900 |
| 1495 | Van mặt bích d=500mm | cái | 15.913.500 |
| 1496 | Van mặt bích d=600mm | cái | 26.522.500 |
| 1497 | Van mặt bích d=700mm | cái | 31.827.000 |
| 1498 | Van mặt bích d=800mm | cái | 37.131.500 |
| 1499 | Van mặt bích d=1000mm | cái | 44.557.800 |
| 1500 | Van mặt bích d=1200mm | cái | 54.105.900 |
| 1501 | Van mặt bích d=1500mm | cái | 65.775.800 |
| 1502 | Van mặt bích d=1800mm | cái | 77.445.700 |
| 1503 | Van mặt bích d=2000mm | cái | 84.872.000 |
| 1504 | Van mặt bích d=2200mm | cái | 106.090.000 |
| 1505 | Van mặt bích d=2400mm | cái | 116.699.000 |
| 1506 | Van mặt bích d=2500mm | cái | 127.308.000 |
| 1488 | Van phao d=250mm | cái | 3.182.700 |
| 1489 | Van phao d=300mm | cái | 4.243.600 |
| 1490 | Van phao d=350mm | cái | 6.365.400 |
| 1491 | Van phao d=400mm | cái | 8.487.200 |
| 1492 | Van phao d=500mm | cái | 10.609.000 |
| 1493 | Van ren d≤25mm | cái | 37.132 |
| 1494 | Van ren d=32mm | cái | 42.436 |
| 1495 | Van ren d=40mm | cái | 53.045 |
| 1496 | Van ren d=50mm | cái | 63.654 |
| 1497 | Van ren d=67mm | cái | 68.959 |
| 1498 | Van ren d=76mm | cái | 84.872 |
| 1499 | Van ren d=89mm | cái | 106.090 |
| 1500 | Van ren d=100mm | cái | 127.308 |
| 1501 | Van ren d=110mm | cái | 137.917 |
| 1502 | Van ren d=150mm | cái | 159.135 |
| 1503 | Van ren d=200mm | cái | 477.405 |
| 1504 | Van ren d=250mm | cái | 636.540 |
| 1505 | Van xả khí d=25mm | cái | 63.654 |
| 1506 | Van xả khí d=32mm | cái | 79.568 |
| 1488 | Van xả khí d=40mm | cái | 101.846 |
| 1489 | Van xả khí d=50mm | cái | 125.186 |
| 1490 | Van xả khí d=76mm | cái | 140.039 |
| 1491 | Van xả khí d=89mm | cái | 594.104 |
| 1492 | Van xả khí d=100mm | cái | 668.367 |
| 1493 | Van xả khí d=150mm | cái | 1.697.440 |
| 1494 | Van xả khí d=200mm | cái | 2.227.890 |
| 1495 | Van xả khí D40 | cái | 101.846 |
| 1496 | Vòi rửa 1 vòi, vòi vệ sinh | cái | 15.450 |
| 1497 | Vòi rửa 2 vòi | cái | 36.050 |
| 1498 | Vòi tắm hương sen 1 vòi, 1 hương sen | bộ | 257.500 |
| 1499 | Vòi tắm hương sen 2 vòi, 1 hương sen | bộ | 360.500 |
| 1500 | Xăng A92 | kg | 13.845 |
| 1501 | Xi măng PCB30 | kg | 659 |

MỤC LỤC

| Mã hiệu | # Nội dung công việc |
| --- | --- |
|  | Văn bản số /UBND-CN ngày /10/2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa v/v công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thanh Hóa - Phần lắp đặt |
|  | Thuyết minh và quy định áp dụng |
|  | Chương I |
|  | Lắp đặt hệ thống điện trong công trình |
| BA.11000 | Lắp đặt quạt các loại |
| BA.11100 | Lắp đặt quạt điện |
| BA.11200 | Lắp đặt quạt trên tường |
| BA.11300 | Lắp đặt quạt ốp trần |
| BA.11400 | Lắp đặt quạt trên đường ống thông gió |
| BA.11500 | Lắp đặt quạt ly tâm |
| BA.12000 | Lắp đặt máy điều hoà không khí (Điều hoà cục bộ) |
| BA.12100 | Lắp đặt máy điều hoà 1 cục |
| BA.12200 | Lắp đặt máy điều hoà 2 cục |
| BA.13000 | Lắp đặt các loại đèn |
| BA.13100 | Lắp đặt các loại đèn có chao chụp |
| BA.13200 | Lắp đặt các loại đèn ống dài 0,6m |
| BA.13300 | Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m |
| BA.13400 | Lắp đặt các loại đèn ống 1,5m |
| BA.13500 | Lắp đặt các loại đèn chùm |
| BA.13600 | Lắp đặt đèn tường, đèn trang trí và các loại đèn khác |
| BA.14000 | Lắp đặt ống, máng bảo hộ dây dẫn |
| BA.14100 | Lắp đặt ống kim loại đặt nổi bảo hộ dây dẫn |
| BA.14200 | Lắp đặt ống kim loại đặt chìm bảo hộ dây dẫn |
| BA.14300 | Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn |
| BA.14400 | Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn |
| BA.15000 | Lắp đặt phụ kiện đường dây |
| BA.15100 | Lắp đặt ống sứ, ống nhựa luồn qua tường |
| BA.15200 | Lắp đặt các loại sứ hạ thế |
| BA.15300 | Lắp đặt puli |
| BA.15400 | Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat |
| BA.16000 | Kéo rải các loại dây dẫn |
| BA.16100 | Lắp đặt dây đơn |
| BA.16200 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột |
| BA.16300 | Lắp đặt dây dẫn 3 ruột |
| BA.16400 | Lắp đặt dây dẫn 4 ruột |
| BA.17000 | Lắp đặt các loại bảng điện vào tường |
| BA.17100 | Lắp bảng gỗ vào tường gạch |
| BA.17200 | Lắp bảng gỗ vào tường bê tông |
| BA.18000 | Lắp đặt các thiết bị đóng ngắt |
| BA.18100 | Lắp công tắc |
| BA.18200 | Lắp ổ cắm |
| BA.18300 | Lắp đặt công tắc, ổ cắm hỗn hợp |
| BA.18400 | Lắp đặt cầu dao 3 cực một chiều |
| BA.18500 | Lắp đặt cầu dao 3 cực đảo chiều |
| BA.19000 | Lắp đặt các thiết bị đo lường bảo vệ |
| BA.19100 | Lắp đặt các loại đồng hồ |
| BA.19200 | Lắp đặt các automat loại 1 pha |
| BA.19300 | Lắp đặt các automat loại 3 pha |
| BA.19400 | Lắp đặt các loại máy biến dòng, linh kiện chống điện giật, báo cháy |
| BA.19500 | Lắp đặt công tơ điện |
| BA.19600 | Lắp đặt chuông điện |
| BA.20000 | Hệ thống chống sét |
| BA.20100 | Gia công và đóng cọc chống sét |
| BA.20200 | Kéo rải dây chống sét dưới mương đất |
| BA.20300 | Kéo rải dây chống sét theo tường, cột và mái nhà |
| BA.20400 | Gia công các kim thu sét |
| BA.20500 | Lắp đặt kim thu sét |
|  | Chương II |
|  | Lắp đặt các loại ống và phụ tùng |
|  | Lắp đặt các loại đường ống, cống hộp |
| BB.11000 | Lắp đặt ống bê tông - cống hộp |
| BB.11100 | Lắp đặt ống bê tông nối bằng vành đai, đoạn ống dài 1m |
| BB.11200 | Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch chỉ, đoạn ống dài 1 m |
| BB.11300 | Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch thẻ, đoạn ống dài 1 m |
| BB.11400 | Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng xảm, đoạn ống dài 2 m |
| BB.11500 | Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6 m |
| BB.11600 | Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông, đoạn cống dài 1 m |
| BB.11700 | Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m |
| BB.12000 | Lắp đặt ống sành, ống xi măng |
| BB.12100 | Lắp đặt ống sành nối bằng phương pháp xảm đoạn ống dài 0,5m |
| BB.12200 | Lắp đặt ống xi măng nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 0,5 m |
| BB.13000 | Lắp đặt ống gang |
| BB.13100 | Lắp đặt ống gang miệng bát nối bằng phương pháp xảm đoạn ống dài 6 m |
| BB.13200 | Lắp đặt ống gang miệng bát bằng gioăng cao su đoạn ống dài 6m |
| BB.13300 | Lắp đặt ống gang nối bằng phương pháp mặt bích đoạn ống dài 6 m |
| BB.14000 | Lắp đặt ống thép |
| BB.14100 | Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn đoạn ống dài 8m |
| BB.14200 | Lắp đặt ống thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn đoạn ống dài 6 m |
| BB.14300 | Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 8m |
|  | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trên bờ |
| BB.15000 | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính |
| BB.15100 | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính bọc một lớp vải thuỷ tinh =3  0,5mm, đoạn ống dài 8m |
| BB.15200 | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính bọc hai lớp vải thuỷ tinh =6  0,5mm, đoạn ống dài 8m |
| BB.15300 | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính bọc ba lớp vải thuỷ tinh =9  0,5mm, đoạn ống dài 8m |
| BB.16000 | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho |
| BB.16100 | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho quét hai lớp sơn chống rỉ, một lớp sơn lót, đoạn ống dài 6m |
| BB.16200 | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho bọc một lớp vải thuỷ tinh =3  0,5mm, đoạn ống dài 6m |
| BB.16300 | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho bọc hai lớp vải thuỷ tinh =6  0,5mm, đoạn ống dài 6m |
| BB.16400 | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho bọc ba lớp vải thuỷ tinh =9  0,5mm, đoạn ống dài 6m |
| BB.17000 | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu vượt chướng ngại vật trong điều kiện bình thường |
| BB.17100 | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu qua sông, hồ, bọc ba lớp vải thuỷ tinh =9  0,5mm, đoạn ống dài 6m |
| BB.17200 | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu qua đường bộ, đường sắt bọc ba lớp vải thuỷ tinh =9  0,5mm, đoạn ống dài 6m |
| BB.17300 | Lắp đặt ống lồng dẫn xăng dầu bọc một lớp vải thuỷ tinh =3 0,5mm |
| BB.18000 | Lắp đặt ống đồng đẫn ga các loại |
| BB.18100 | Lắp đặt ống đồng nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 2 m |
| BB.19000 | LắP ĐặT ốNG NHựA |
| BB.19100 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6 m |
| BB.19200 | Lắp đặt ống nhựa pvc miệng bát bằng phương pháp nối gioăng, đoạn ống dài 6m |
| BB.19300 | Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp hàn đoạn ống dài 6 m |
| BB.19400 | Lắp đặt ống nhựa bằng phương pháp măng sông đoạn ống dài 8 m |
| BB.19500 | Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp có đầu nối gai đoạn ống dài 5 m |
| BB.19600 | Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối màng keo, đoạn ống dài 5 m |
| BB.20100 | Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 100m |
| BB.20200 | Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 50m |
| BB.20300 | Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 6m |
| BB.21000 | gia công, lắp đặt đường ống thông gió |
| BB.21100 | Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn |
| BB.21200 | ### Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn |
| BB.21300 | Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo |
| BB.21400 | Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo |
|  | Lắp đặt phụ tùng đường ống |
| BB.22000 | Lắp Đặt phụ tùng ống bê tông |
| BB.22100 | Lắp đặt côn cút bê tông nối bằng phương pháp gioăng cao su |
| BB.22200 | Lắp đặt cút sành nối bằng phương pháp xảm |
| BB.23000 | Lắp Đặt phụ tùng ống GANG |
| BB.23100 | Lắp đặt côn, cút gang bằng phương pháp xảm |
| BB.23200 | Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp gioăng cao su |
| BB.23300 | Lắp đặt côn cút gang nối bằng phương pháp mặt bích |
| BB.24000 | Lắp Đặt Phụ tùng ống thép |
| BB.24100 | Lắp đặt côn, cút thép nối bằng phương pháp hàn |
| BB.25000 | Lắp Đặt phụ tùng ống thép không rỉ |
| BB.25100 | Lắp đặt côn, cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn |
| BB.26000 | #### Lắp đặt Phụ tùng ống thép tráng kẽm |
| BB.26100 | Lắp đặt côn, cút thép tráng kẽm bằng phương pháp măng sông |
| BB.27000 | Lắp đặt Phụ tùng đường ống dẫn xăng dầu |
| BB.27100 | Lắp đặt cút dẫn xăng dầu nối bằng phương pháp hàn |
| BB.28000 | Lắp đặt phụ tùng ống đồng |
| BB.28100 | Lắp đặt côn, cút đồng nối bằng phương pháp hàn |
| BB.29000 | Lắp Đặt phụ tùng ống nhựa |
| BB.29100 | Lắp đặt côn, cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo |
| BB.29200 | Lắp đặt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp hàn |
| BB.29300 | Lắp đặt côn, cút nhựa pvc miệng bát bằng phương pháp nối gioăng |
| BB.29400 | Lắp đăt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp măng sông |
| BB.30000 | Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn HDPE bằng ống nối, cùm |
| BB.30100 | Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp nối bằng ống nối |
| BB.30200 | Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối bằng cùm |
| BB.30300 | Lắp đặt côn, cút măng sông nhựa nhôm |
| BB.31000 | gia công và lắp đặt PHụ TùNG ống thông gió |
| BB.31100 | Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí nối bằng phương pháp mặt bích |
| BB.31200 | Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió tròn ghép mí nối bằng phương pháp mặt bích |
| BB.31300 | Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí nối bằng phương pháp mặt bích |
| BB.31400 | Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí nối bằng phương pháp mặt bích |
| BB.31500 | Gia công và lắp đặt bích vuông |
| BB.31600 | Gia công và lắp đặt bích tròn |
| BB.31700 | Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán keo bằng phương pháp mặt bích |
| BB.31800 | Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo nối bằng phương pháp mặt bích |
| BB.31900 | Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán keo nối bằng phương pháp mặt bích |
| BB.32000 | Gia công, lắp đặt thanh tăng cường và giá đỡ ống, cho hệ thống điều hoà không khí; cửa các loại |
| BB.32100 | Gia công, lắp đặt thanh tăng cường |
| BB.32200 | Gia công và lắp đặt giá đỡ ống điều hoà không khí |
| BB.32300 | Lắp đặt cửa lưới |
| BB.32400 | Lắp đặt cửa gió đơn |
| BB.32500 | Lắp đặt cửa gió kép |
| BB.32600 | Lắp đặt cửa phân phối khí |
| BB.33000 | Lắp đặt BU, be các loại |
| BB.33100 | Lắp đặt BU |
| BB.33200 | Lắp đặt BE |
| BB.33300 | Lắp đặt mối nối mềm |
| BB.33400 | Lắp đặt mối nối liên kết trên tuyến dẫn xăng dầu |
| BB.33500 | Lắp đặt đai khởi thủy |
| BB.34000 | Lắp đặt trụ và họng cứu hoả |
| BB.34100 | Lắp đặt trụ cứu hoả |
| BB.34200 | Lắp đặt họng cứu hoả |
| BB.35100 | Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng |
| BB.35200 | Lắp đặt đồng hồ đo áp lực |
| BB.36100 | Lắp đặt van mặt bích |
| BB.36200 | Lắp đặt van xả khí |
| BB.36300 | Lắp đặt van phao điều chỉnh tốc độ lọc |
| BB.36400 | Lắp đặt van đáy |
| BB.36500 | Lắp đặt van điện |
| BB.36600 | Lắp đặt van ren |
| BB.36700 | Lắp đặt van dẫn xăng dầu nối bằng phương pháp mặt bích |
| BB.37100 | Lắp mặt bích |
| BB.38100 | Lắp nút bịt nhựa nối măng sông |
| BB.38200 | Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm |
| BB.39000 | CắT ốNG THéP, ống nhựa |
| BB.39100 | Cắt ống HDPE bằng thủ công |
| BB.39200 | Cắt ống thép bằng ô xy - axetylen |
| BB.39300 | Cắt ống thép bằng ô xy - đất đèn |
| BB.39400 | Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay |
| BB.40000 | Thử áp lực các loại đường ống, độ kín đường ống thông gió, khử trùng ống nước |
| BB.40100 | Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép |
| BB.40200 | Thử áp lực đường ống bê tông |
| BB.40300 | Thử áp lực đường ống nhựa |
| BB.40400 | Thử nghiệm đường ống thông gió |
| BB.40500 | Công tác khử trùng ống nước |
|  | Lắp đặt phụ kiện cấp thoát nước phục vụ sinh hoạt và vệ sinh trong công trình |
| BB.41100 | Lắp đặt chậu rửa - Lắp đặt thuyền tắm |
| BB.41200 | Lắp đặt chậu xí |
| BB.41300 | Lắp đặt chậu tiểu |
| BB.41400 | Lắp đặt vòi tắm hương sen |
| BB.41500 | Lắp đặt vòi rửa |
| BB.42100 | Lắp đặt thùng đun nước nóng |
| BB.42200 | Lắp đặt phễu thu |
| BB.42300 | Lắp đặt ống kiểm tra |
| BB.42400 | Lắp đặt gương soi và các dụng cụ |
| BB.42500 | Lắp đặt vòi rửa vệ sinh |
| BB.43100 | Lắp đặt bể chứa nước bằng inox |
| BB.43200 | Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa |
|  | Chương III |
|  | Bảo ôn đường ống và thiết bị |
| BC.11100 | Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông khoáng |
| BC.11200 | Bảo ôn thiết bị thông gió bằng bông khoáng |
| BC.12100 | Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông thuỷ tinh |
| BC.12200 | Bảo ôn thiết bị thông gió bằng bông thuỷ tinh |
| BC.13000 | Bảo ôn đường ống bằng bông khoáng |
| BC.13100 | Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm) |
| BC.13200 | Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm) |
| BC.13300 | Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm) |
| BC.13400 | Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm) |
| BC.14100 | Bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp |
|  | ###### Chương IV |
|  | Khoan khai thác nước ngầm |
|  | Bảng phân cấp đất đá dùng cho công tác khoan đập cáp |
|  | Bảng phân cấp đất đá dùng cho công tác khoan tay |
| BD.11100 | Lắp đặt và tháo dỡ máy - thiết bị khoan giếng |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp |
| BD.12000 | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan  50 m |
| BD.12100 | Đường kính lỗ khoan từ 300 mm đến < 400 mm |
| BD.12200 | Đường kính lỗ khoan từ 400 mm đến < 500 mm |
| BD.12300 | Đường kính lỗ khoan từ 500 mm đến < 600 mm |
| BD.12400 | Đường kính lỗ khoan từ 600 mm đến < 700 mm |
| BD.12500 | Đường kính lỗ khoan từ 700 mm đến < 800 mm |
| BD.12600 | Đường kính lỗ khoan từ 800 mm đến < 900 mm |
| BD.12700 | Đường kính lỗ khoan từ 900 mm đến < 1000 mm |
| BD.13000 | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp Độ sâu khoan từ 50 m đến  100 m |
| BD.13100 | Đường kính lỗ khoan từ 300 mm đến < 400 mm |
| BD.13200 | Đường kính lỗ khoan từ 400 mm đến < 500 mm |
| BD.13300 | Đường kính lỗ khoan từ 500 mm đến < 600 mm |
| BD.13400 | Đường kính lỗ khoan từ 600 mm đến < 700 mm |
| BD.13500 | Đường kính lỗ khoan từ 700 mm đến < 800 mm |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV |
| BD.14000 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV Độ sâu khoan  50 m |
| BD.14100 | Đường kính lỗ khoan < 200 mm |
| BD.14200 | Đường kính lỗ khoan từ 200 đến < 300 mm |
| BD.15000 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV Độ sâu khoan từ 50 m Đến  100 m |
| BD.15100 | Đường kính lỗ khoan < 200 mm |
| BD.15200 | Đường kính lỗ khoan từ 200 đến < 300 mm |
| BD.16000 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV Độ sâu khoan từ 100 m đến  150 m |
| BD.16100 | Đường kính lỗ khoan < 200 mm |
| BD.16200 | Đường kính lỗ khoan từ 200 đến < 300 mm |
| BD.17000 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV Độ sâu khoan từ 150 m đến  200 m |
| BD.17100 | Đường kính lỗ khoan < 200 mm |
| BD.17200 | Đường kính lỗ khoan từ 200 đến < 300 mm |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV |
| BD.18000 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV Độ sâu khoan  50 m |
| BD.18100 | Đường kính lỗ khoan từ 300 đến < 400 mm |
| BD.18200 | Đường kính lỗ khoan từ 400 đến < 500 mm |
| BD.18300 | Đường kính lỗ khoan từ 500 đến < 600 mm |
| BD.18400 | Đường kính lỗ khoan từ 600 đến < 700 mm |
| BD.18500 | Đường kính lỗ khoan từ 700 đến < 800 mm |
| BD.18600 | Đường kính lỗ khoan từ 800 đến < 900 mm |
| BD.18700 | Đường kính lỗ khoan từ 900 đến < 1000 mm |
| BD.19000 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV Độ sâu khoan từ 50 m đến  100 m |
| BD.19100 | Đường kính lỗ khoan từ 300 đến < 400 mm |
| BD.19200 | Đường kính lỗ khoan từ 400 đến < 500 mm |
| BD.19300 | Đường kính lỗ khoan từ 500 đến < 600 mm |
| BD.19400 | Đường kính lỗ khoan từ 600 đến < 700 mm |
| BD.20000 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV Độ sâu khoan từ 100 m đến  150 m |
| BD.20100 | Đường kính lỗ khoan từ 300 đến < 400 mm |
| BD.20200 | Đường kính lỗ khoan từ 400 đến < 500 mm |
| BD.20300 | Đường kính lỗ khoan từ 500 đến < 600 mm |
| BD.21000 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV Độ sâu khoan từ 150 m đến  200 m |
| BD.21100 | Đường kính lỗ khoan từ 300 đến < 400 mm |
| BD.21200 | Đường kính lỗ khoan từ 400 đến < 500 mm |
| BD.22000 | lắp đặt kết cấu giếng |
| BD.22100 | Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp hàn |
| BD.22200 | Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp nối ren |
| BD.22300 | Chống ống |
| BD.23000 | Thổi rửa giếng khoan |
| BD.23100 | Độ sâu giếng khoan  100 m |
| BD.23200 | Độ sâu giếng khoan từ 100 m dến  150 m |
| BD.23300 | Độ sâu giếng khoan từ 150 m đến  200 m |
| BD.24100 | Chèn sỏi, sét |
| BD.25100 | Vận chuyển mùn khoan |
| BD.26000 | Lắp đặt phụ kiện nhà máy nước |
| BD.26100 | Lắp đặt chụp lọc sứ, chụp lọc nhựa |
| BD.26200 | Lắp đặt chậu điện giải |
|  | Bảng lương a.1.8 thang lương 7 bậc |
|  | Chế độ phụ cấp khu vực tại tỉnh thanh hoá |
|  | BẢNG GIÁ VẬT LIỆU ĐẾN HTXL DÙNG ĐỂ LẬP ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN LẮP ĐẶT |
|  | Mục lục |