TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05 /2012/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TÊN NGHỀ: KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG

LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

MÃ SỐ NGHỀ: ………………………………

Hà Nội,        /2012

BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT

| TT | Chữ viết tắt | Tên tiếng Anh | Tên tiếng Việt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3- MCPD | 3- MonoChloroPropane -1,2 - diol |  |
| 2 | AG | Azide Glucose |  |
| 3 | APW | Alkaline Peptone Water |  |
| 4 | BEA | Bile Esculin Agar |  |
| 5 | BGBL | Brillant Green Lastose Bile Salt |  |
| 6 | BPA | Baird Parker Agar |  |
| 7 | BPW | Buffered Peptone Water |  |
| 8 | BS | Bismuth Sulphite Agar |  |
| 9 | CAP | Chloramphenicol |  |
| 10 | DD |  | Dung dịch |
| 11 | DE | Dextrose Equivalent |  |
| 12 | D- LDH | D- lactate dehydrogenase |  |
| 13 | DMAB | p- dimethyl amino benzaldehyde |  |
| 14 | DMF | Dimethylformamide | Dimetylfocmamid |
| 15 | DO | Dissolved Oxygen | Oxi hòa tan |
| 16 | EC | Escherichia coli |  |
| 17 | EDTA | Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid |  |
| 18 | EE | Enterobacteriaceae enrichment |  |
| 19 | ECD | Electron capture detector | Đầu dò bắt giữ điện tử |
| 20 | EMB | Eosin methylene blue |  |
| 21 | FPD | Flame photometric detector | Đầu dò quang kế ngọn lửa |
| 22 | GPT | Glutamate pyruvate transaminase |  |
| 23 | HE | Hektoen Entric Agar |  |
| 24 | GC | Gas Chromatography | Sắc ký khí |
| 25 | GC/MS | Gas Chromatography/ Mass Spectrometry | Sắc ký khí/khối phổ |
| 26 | HPLC | High Performance Liquid Chromatography | Sắc ký lỏng hiệu năng cao |
| 27 | HCBVTV |  | Hóa chất bảo vệ thực vật |
| 28 | LC/MS/MS | Liquid Chromatography /Mass Spectrometry/Mass Spectrometry | Sắc ký lỏng/khối phổ/khối phổ |
| 29 | L-LDH | L- lactate dehydrogenase |  |
| 30 | LSB | Lauryl Sulphate Broth |  |
| 31 | LTTP |  | Lương thực thực phẩm |
| 32 | M-CAP | m- nitro Chloramphenicol |  |
| 33 | MOSSEL | Cereus Selective Agar |  |
| 34 | MPN | Most Probable Number | Số có xác suất lớn nhất |
| 35 | MSB | Mannitol Salt Broth |  |
| 36 | MR-VP | Methyl Red - Voges Proskauer |  |
| 37 | MYP | Mannitol - Egg Yolk - Polymycin |  |
| 38 | NAD | Nicotinamide adenine dinucleotide |  |
| 39 | NPD | Nitrogen Phosphorus detector | Đầu dò ion hóa nhiệt phát hiện nitơ - phospho |
| 40 | PCA | Plate Count Agar |  |
| 41 | PP |  | Phương pháp |
| 42 | PTFE | Polytetrafluoroethylen |  |
| 43 | PTN |  | Phòng thử nghiệm |
| 44 | SC | Simmon Citrate |  |
| 45 | SPW | Saline Pepton Water |  |
| 46 | TCBS | Thiosulphate Citrate Bile Salt Sucrose |  |
| 47 | TDS | Total Dissolved Solids | Tổng chất rắn hòa tan |
| 48 | TGA | Tryptone Glucose Agar |  |
| 49 | TSA | Tryptone Soya Agar |  |
| 50 | TSC | Tryptose Sulphite Cycloserine |  |
| 51 | RVS | Rappaport- Vassiliadis soya peptone |  |
| 52 | UV- VIS | Ultraviolet - Visible | Tử ngoại - khả kiến |
| 53 | XLD | Xylose Lysine Desoxycholate |  |
| 54 | VRBG | Violet Red Bile Glucose | Môi trường thạch Glucose mật đỏ tím |

GIỚI THIỆU CHUNG

I. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG

* Quá trình xây dựng Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, nghề “Kiểm nghiệm chất lượng lương thực thực phẩm”

Căn cứ Quyết định số 1991/QĐ-BNN-TCCB, ngày 02 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc thành lập Ban chủ nhiệm xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề “Kiểm nghiệm chất lượng lương thực thực phẩm”; Quyết định số 1536/QĐ-BNN-TCCB, ngày 06 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc thành lập các Tiểu ban phân tích nghề thuộc các Ban chủ nhiệm xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.

Dựa trên Quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH, ngày 27 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, về việc ban hành quy định nguyên tắc, quy trình xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.

Các thành viên Ban xây dựng tiêu chuẩn nghề quốc gia nghề "Kiểm nghiệm chất lượng lương thực thực phẩm" tiến hành xây dựng bộ Tiêu chuẩn kỹ năng nghề theo các bước sau:

1) Nhận toàn bộ hồ sơ phân tích nghề, phân tích công việc từ Ban chủ nhiệm xây dựng chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề.

2) Nghiên cứu, thu thập thông tin về các tiêu chuẩn liên quan đến nghề Kiểm nghiệm chất lượng lương thực thực phẩm, ở trong và ngoài nước.

3) Lựa chọn và liên hệ thêm các đơn vị: viện nghiên cứu, trung tâm phân tích và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có hoạt động nghề kiểm nghiệm chất lượng lương thực thực phẩm, để khảo sát bổ sung về quy trình sản xuất, kiểm nghiệm phục vụ cho việc điều chỉnh phân tích nghề, phân tích công việc và xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề.

4) Khảo sát bổ sung quy trình sản xuất, kiểm nghiệm chất lượng lương thực thực phẩm tại các cơ sở đã được lựa chọn.

5) Rà soát kết quả khảo sát quy trình sản xuất, kinh doanh thực hiện chỉnh sửa, bổ sung sơ đồ phân tích nghề và hoàn thiện bộ phiếu phân tích công việc sau khi chỉnh sửa bổ sung sơ đồ phân tích nghề.

6) Sắp xếp các công việc trong sơ đồ phân tích nghề theo các bậc trình độ kỹ năng nghề và tiến hành lấy ý kiến chuyên gia có kinh nghiệm thực tiễn về danh mục các công việc theo các bậc trình độ kỹ năng.

7) Căn cứ vào phiếu phân tích công việc đã chỉnh sửa tiến hành biên soạn bộ phiếu tiêu chuẩn thực hiện công việc và xin ý kiến chuyên gia có kinh nghiệm thực tiễn về bộ phiếu tiêu chuẩn thực hiện công việc.

8) Tổng hợp ý kiến đóng góp của các chuyên gia về danh mục các công việc theo các bậc trình độ kỹ năng và bộ phiếu tiêu chuẩn thực hiện công việc, thực hiện chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo bộ Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.

9) Tiến hành Hội thảo khoa học về bộ Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đã được biên soạn và thực hiện công việc hoàn tất dự thảo bộ Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia trình Hội đồng thẩm định.

10) Báo cáo trước Hội đồng thẩm định Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia về dự thảo bộ phiếu phân tích công việc và Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.

11) Chỉnh sửa hoàn thiện bộ phiếu phân tích công việc và Tiêu chuẩn kỹ năng nghề theo góp ý của Hội đồng thẩm định.

12) Lập hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành.

* Định hướng sử dụng Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, nghề “Kiểm nghiệm chất lượng lương thực thực phẩm”

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, nghề “Kiểm nghiệm chất lượng lương thực thực phẩm” được xây dựng làm công cụ giúp cho:

- Người làm việc trong lĩnh vực kiểm nghiệm chất lượng lương thực thực phẩm, định hướng phấn đấu nâng cao trình độ về kiến thức và kỹ năng của bản thân thông qua việc học tập hoặc tích lũy kinh nghiệm trong quá trình làm việc để có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp;

- Người sử dụng lao động, liên quan đến chuyên môn về kiểm nghiệm chất lượng lương thực thực phẩm, có cơ sở để tuyển chọn lao động, bố trí công việc và trả lương hợp lý cho người lao động;

- Các cơ sở dạy nghề có căn cứ để xây dựng chương trình dạy nghề tiếp cận chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, nghề Kiểm nghiệm chất lượng lương thực thực phẩm;

- Cơ quan có thẩm quyền có căn cứ để tổ chức thực hiện việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, nghề Kiểm nghiệm chất lượng lương thực thực phẩm cho người lao động.

II. DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA XÂY DỰNG

| TT | Họ và tên | Nơi làm việc |
| --- | --- | --- |
| Ban chủ nhiệm xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia |  |  |
| 1 | Ông Phạm Hùng | Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Chủ nhiệm |
| 2 | Bà Huỳnh Thị Kim Cúc | Phó Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm, Phó Chủ nhiệm |
| 3 | Ông Phùng Hữu Cần | Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Thư ký |
| 4 | Ông Nguyễn Mạnh Dũng | Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thuỷ sản và nghề muối, Ủy viên |
| 5 | Ông Lê Doãn Diên | Chủ tịch Hội Khoa học và Công nghệ Lương thực thực phẩm, Ủy viên |
| 6 | Bà Nguyễn Thị Minh Yến | Viện Cơ điện và Công nghệ sau thu hoạch, Ủy viên |
| 7 | Ông Nguyễn Lê Hoàng | Trung tâm KCS, Tổng công ty Rau quả, nông sản, Ủy viên |
| 8 | Bà Phạm Thị Sáng | Trung tâm Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam, Ủy viên |
| Tiểu ban phân tích nghề |  |  |
| 1 | Bà Huỳnh Thị Kim Cúc | Phó Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm, Trưởng tiểu ban |
| 2 | Ông Phùng Hữu Cần | Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Phó trưởng tiểu ban |
| 3 | Bà Lê Thị Thảo Tiên | Giảng viên, Trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm, Ủy viên thư ký |
| 4 | Bà Trần Thị Thanh Mẫn | Giảng viên, Trường cao đẳng Lương thực Thực phẩm, Thành viên |
| 5 | Bà Trần Thị Minh Hương | Giảng viên, Trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm, Thành viên |
| 6 | Bà Hồ Thị Tuyết Mai | Giảng viên, Trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm, Thành viên |
| 7 | Bà Huỳnh Thị Tuyết | Giảng viên, Trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm, Thành viên |
| 8 | Bà Đoàn Thị Phương Dung | Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2, Thành viên |
| 9 | Bà Nguyễn Ngọc Trâm | Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2, Thành viên |
| 10 | Bà Hoàng Thị Hòa | Trạm quang trắc và phân tích môi trường Đà Nẵng, Thành viên |
| 11 | Bà Trần Thị Ngọc Hiệp | Công ty TNHH VBL Quảng Nam, Thành viên |
| 12 | Bà Nguyễn Thị Dung | Công ty Bánh kẹo Biscafun Quảng Ngãi, Thành viên |
| 13 | Ông Nguyễn Đăng Trụ | Nguyên cán bộ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Thành viên |

III. DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

| TT | Họ và tên | Nơi làm việc |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ông Vũ Trọng Hà | Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch Hội đồng |
| 2 | Ông Trần Đăng Ninh | Trưởng phòng, Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản, Phó Chủ tịch Hội đồng |
| 3 | Ông Nguyễn Ngọc Thụy | Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Thư ký Hội đồng |
| 4 | Ông Ngô Tiến Hiển | Phó Chủ tịch, kiêm Tổng thư ký, Hội Khoa học và Công nghệ Lương thực thực phẩm Việt Nam, Ủy viên |
| 5 | Ông Lê Xuân Trung | Trưởng phòng, Tổng Công ty Mía đường 1, Ủy viên |
| 6 | Ông Trần Hữu Thành | Trưởng phòng, Tổng Công ty Rau quả, Nông sản, Ủy viên |
| 7 | Ông Bùi Quang Thuật | Phó Viện trưởng, Viện Công nghiệp thực phẩm, Bộ Công thương, Ủy viên |
| 8 | Bà Trần Thị Phương Nga | Phó Giám đốc Trung tâm, Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch, Ủy viên |
| 9 | Bà Đỗ Thị Kim Loan | Giảng viên, Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội, Ủy viên |

MÔ TẢ NGHỀ

TÊN NGHỀ: KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

MÃ SỐ NGHỀ: ………………..

Nghề “Kiểm nghiệm chất lượng lương thực thực phẩm” là nghề chuyên thực hiện việc lấy mẫu; phân tích các chỉ tiêu chất lượng cơ bản, phổ biến của nguyên liệu, bán sản phẩm, sản phẩm; phân tích chỉ tiêu đặc trưng của một số nhóm lương thực thực phẩm theo các phương pháp: vật lý, khối lượng, thể tích, trắc quang, quang phổ, sắc ký, sinh học, ... bằng các dụng cụ, thiết bị, máy móc và hóa chất chuyên dụng theo đúng tiêu chuẩn, quy trình, đảm bảo chính xác an toàn và hiệu quả; tổng hợp đánh giá kết quả phân tích và quản lý hoạt động thử nghiệm tại các phòng KCS, phòng thử nghiệm;

Người làm nghề này thường xuyên làm việc trong điều kiện tiếp xúc với các loại hóa chất phân tích, các dụng cụ thủy tinh dễ vỡ, máy và thiết bị phân tích đòi hỏi độ chính xác cao, cần thao tác cẩn thận, tỉ mỉ; đồng thời cũng thường tiếp xúc với các máy móc, trang thiết bị, điều kiện làm việc trong các môi trường sản xuất kinh doanh thực phẩm khác nhau;

Người hành nghề “Kiểm nghiệm chất lượng lương thực thực phẩm” sẽ thực hiện nhiệm vụ của người kiểm nghiệm viên, người quản lý công tác kiểm nghiệm tại các Trung tâm kiểm định chất lượng, Trung tâm y học dự phòng, phòng KCS của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, bảo quản lương thực thực phẩm, phòng kiểm nghiệm lương thực thực phẩm của các cơ sở đào tạo, các đơn vị nghiên cứu.

DANH MỤC CÔNG VIỆC

TÊN NGHỀ: KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

MÃ SỐ NGHỀ: ……………………………

| TT | Mã số công việc | Công việc | Trình độ kỹ năng nghề |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 |
|  | A | Lấy và quản lý mẫu thử nghiệm |  |  |  |  |  |
| 1 | A1 | Lấy mẫu dạng lỏng |  | x |  |  |  |
| 2 | A2 | Lấy mẫu dạng rắn |  | x |  |  |  |
| 3 | A3 | Lấy mẫu dạng huyền phù |  | x |  |  |  |
| 4 | A4 | Giao nhận và mã hóa mẫu | x |  |  |  |  |
| 5 | A5 | Bảo quản và lưu mẫu |  | x |  |  |  |
| 6 | A6 | Thanh lý mẫu | x |  |  |  |  |
|  | B | Kiểm soát điều kiện thử nghiệm |  |  |  |  |  |
| 7 | B1 | Kiểm soát điều kiện môi trường thử nghiệm |  |  | x |  |  |
| 8 | B2 | Kiểm soát hóa chất thử nghiệm |  |  |  | x |  |
| 9 | B3 | Kiểm soát hóa chất chuẩn trong thử nghiệm |  |  |  | x |  |
| 10 | B4 | Kiểm soát thiết bị thử nghiệm |  |  |  | x |  |
| 11 | B5 | Kiểm soát dụng cụ, phương tiện đo |  |  |  | x |  |
| 12 | B6 | Kiểm soát phương pháp thử nghiệm |  |  |  | x |  |
| 13 | B7 | Lập hồ sơ lý lịch thiết bị |  |  |  | x |  |
|  | C | Pha hóa chất thử nghiệm |  |  |  |  |  |
| 14 | C1 | Pha dung dịch chất chuẩn |  |  | x |  |  |
| 15 | C2 | Pha dung dịch hóa chất thông thường |  |  | x |  |  |
| 16 | C3 | Pha dung dịch chất chỉ thị |  |  | x |  |  |
|  | D | Đánh giá chất lượng LTTP bằng PP cảm quan |  |  |  |  |  |
| 17 | D1 | Đánh giá tổng quan bao bì sản phẩm |  | x |  |  |  |
| 18 | D2 | Đánh giá trạng thái sản phẩm |  |  | x |  |  |
| 19 | D3 | Đánh giá màu sắc sản phẩm |  |  | x |  |  |
| 20 | D4 | Đánh giá mùi vị sản phẩm |  |  | x |  |  |
| 21 | D5 | Đánh giá tạp chất sản phẩm |  | x |  |  |  |
|  | E | Xác định chỉ tiêu chất lượng LTTP bằng PP khối lượng |  |  |  |  |  |
| 22 | E1 | Xác định độ ẩm |  | x |  |  |  |
| 23 | E2 | Xác định khối lượng tịnh, tỉ lệ cái nước | x |  |  |  |  |
| 24 | E3 | Xác định hàm lượng tro toàn phần |  |  | x |  |  |
| 25 | E4 | Xác định hàm lượng tro không tan trong HCl |  |  | x |  |  |
| 26 | E5 | Xác định hàm lượng lipid |  |  | x |  |  |
| 27 | E6 | Xác định hàm lượng xơ thô |  |  | x |  |  |
|  | F | Xác định chỉ tiêu chất lượng LTTP bằng PP thể tích |  |  |  |  |  |
| 28 | F1 | Xác định hàm lượng đường khử |  |  | x |  |  |
| 29 | F2 | Xác định hàm lượng đường chung |  |  | x |  |  |
| 30 | F3 | Xác định hàm lượng carbohydrates |  |  | x |  |  |
| 31 | F4 | Xác định hàm lượng tinh bột |  |  | x |  |  |
| 32 | F5 | Xác định hàm lượng protein tổng số |  |  | x |  |  |
| 33 | F6 | Xác định độ chua |  |  | x |  |  |
| 34 | F7 | Xác định hàm lượng NaCl |  |  | x |  |  |
| 35 | F8 | Xác định hàm lượng CO2 |  |  | x |  |  |
| 36 | F9 | Xác định hàm lượng Ca |  |  | x |  |  |
|  | G | Xác định chỉ tiêu chất lượng LTTP bằng PP vật lý |  |  |  |  |  |
| 37 | G1 | Xác định tỷ trọng |  | x |  |  |  |
| 38 | G2 | Xác định kích thước sản phẩm |  | x |  |  |  |
| 39 | G3 | Xác định độ pH |  |  | x |  |  |
| 40 | G4 | Xác định độ màu |  |  | x |  |  |
| 41 | G5 | Xác định hàm lượng chất rắn hòa tan |  |  | x |  |  |
| 42 | G6 | Xác định độ cồn |  | x |  |  |  |
| 43 | G7 | Xác định độ nhớt |  | x |  |  |  |
|  | H | Xác định chỉ tiêu chất lượng LTTP bằng PP trắc quang |  |  |  |  |  |
| 44 | H1 | Xác định hàm lượng đường khử bằng phương pháp trắc quang |  |  |  | x |  |
| 45 | H2 | Xác định hàm lượng Phospho |  |  |  | x |  |
| 46 | H3 | Xác định hàm lượng acid Sorbic |  |  |  | x |  |
| 47 | H4 | Xác định hàm lượng acid Benzoic |  |  |  |  | x |
| 48 | H5 | Xác định hàm lượng Nitrit |  |  |  | x |  |
| 49 | H6 | Xác định hàm lượng Nitrat |  |  |  |  | x |
| 50 | H7 | Xác định hàm lượng SO2 |  |  |  | x |  |
| 51 | H8 | Xác định hàm lượng SO42- |  |  |  | x |  |
| 52 | H9 | Xác định độ đục |  |  |  | x |  |
| 53 | H10 | Xác định hàm lượng acid Ascorbic |  |  |  | x |  |
|  | I | Xác định chỉ tiêu chất lượng LTTP bằng PP quang phổ hấp thụ nguyên tử |  |  |  |  |  |
| 54 | I1 | Xác định hàm lượng Hg |  |  |  |  | x |
| 55 | I2 | Xác định hàm lượng As |  |  |  |  | x |
| 56 | I3 | Xác định hàm lượng Sn |  |  |  |  | x |
| 57 | I4 | Xác định hàm lượng Cd |  |  |  |  | x |
| 58 | I5 | Xác định hàm lượng Cu |  |  |  |  | x |
| 59 | I6 | Xác định hàm lượng Fe |  |  |  |  | x |
| 60 | I7 | Xác định hàm lượng Zn |  |  |  |  | x |
| 61 | I8 | Xác định hàm lượng Pb |  |  |  |  | x |
|  | K | Xác định chỉ tiêu chất lượng LTTP bằng PP sắc ký giấy và sắc ký bản mỏng |  |  |  |  |  |
| 62 | K1 | Xác định phẩm màu hữu cơ tan trong nước |  |  |  |  | x |
| 63 | K2 | Xác định saccharin |  |  |  |  | x |
|  | L | Xác định chỉ tiêu chất lượng LTTP bằng phương pháp HPLC, GC, GC/MS, LC/MS/MS |  |  |  |  |  |
| 64 | L1 | Xác định Melamine |  |  |  |  | x |
| 65 | L2 | Xác định 3-MCPD |  |  |  |  | x |
| 66 | L3 | Xác định Aflatoxin |  |  |  |  | x |
| 67 | L4 | Xác định dư lượng các chất chuyển hóa thuộc nhóm Nitrofuran |  |  |  |  | x |
| 68 | L5 | Xác định dư lượng Chloramphenicol |  |  |  |  | x |
| 69 | L6 | Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm lân hữu cơ |  |  |  |  | x |
| 70 | L7 | Xác định dư lượng thuốc trừ sâu clo hữu cơ |  |  |  |  | x |
| 71 | L8 | Xác định hàm lượng vitamin D |  |  |  |  | x |
| 72 | L9 | Xác định hàm lượng vitamin A |  |  |  |  | x |
| 73 | L10 | Xác định hàm lượng vitamin E |  |  |  |  | x |
| 74 | L11 | Xác định hàm lượng vitamin B1 |  |  |  |  | x |
|  | M | Xác định chỉ tiêu vi sinh của LTTP |  |  |  |  |  |
| 75 | M1 | Vô trùng điều kiện thử nghiệm vi sinh |  | x |  |  |  |
| 76 | M2 | Pha chế môi trường nuôi cấy vi sinh |  | x |  |  |  |
| 77 | M3 | Duy trì chuẩn chính vi sinh |  |  |  | x |  |
| 78 | M4 | Xác định tổng số vi khuẩn hiếu khí |  | x |  |  |  |
| 79 | M5 | Xác định tổng số bào tử nấm men, nấm mốc |  | x |  |  |  |
| 80 | M6 | Xác định Coliform tổng số |  |  | x |  |  |
| 81 | M7 | Xác định E.coli |  |  | x |  |  |
| 82 | M8 | Xác định Clostridium perfringens |  |  | x |  |  |
| 83 | M9 | Xác định Salmonella |  |  | x |  |  |
| 84 | M10 | Xác định Staphylococcus aureus |  |  | x |  |  |
| 85 | M11 | Xác định Bacillus cereus |  |  | x |  |  |
| 86 | M12 | Xác định Streptococcus |  |  | x |  |  |
| 87 | M13 | Xác định Vibrio cholerae |  |  | x |  |  |
| 88 | M14 | Xác định Vibrio parahaemolyticus |  |  | x |  |  |
| 89 | M15 | Xác định Listeria monocytogenes |  |  |  | x |  |
| 90 | M16 | Xác định Lactobacillus |  |  |  | x |  |
| 91 | M17 | Xác định Enterobacteriaceae |  |  |  | x |  |
|  | N | Xác định chỉ tiêu chất lượng đặc trưng của lương thực |  |  |  |  |  |
| 92 | N1 | Xác định độ rỗng của khối hạt |  | x |  |  |  |
| 93 | N2 | Xác định kích thước và tỉ lệ hạt nguyên vẹn |  | x |  |  |  |
| 94 | N3 | Xác định hạt không hoàn thiện | x |  |  |  |  |
| 95 | N4 | Xác định mức độ nhiễm côn trùng |  | x |  |  |  |
| 96 | N5 | Xác định dung trọng |  |  | x |  |  |
| 97 | N6 | Xác định khối lượng 1000 hạt |  | x |  |  |  |
| 98 | N7 | Xác định mức xát của gạo |  | x |  |  |  |
| 99 | N8 | Xác định tạp chất trong khối hạt |  | x |  |  |  |
| 100 | N9 | Xác định hàm lượng, chất lượng gluten của bột mỳ |  |  | x |  |  |
|  | O | Xác định chỉ tiêu chất lượng đặc trưng của rau quả và sản phẩm chế biến |  |  |  |  |  |
| 101 | O1 | Xác định màu sắc của quả |  |  | x |  |  |
| 102 | O2 | Xác định hàm lượng pectin |  |  | x |  |  |
| 103 | O3 | Xác định hàm lượng acid dễ bay hơi |  |  | x |  |  |
| 104 | O4 | Xác định hàm lượng acid tổng số |  |  | x |  |  |
| 105 | O5 | Xác định hàm lượng Polyphenol tổng số |  |  |  | x |  |
| 106 | O6 | Xác định hàm lượng thịt quả |  | x |  |  |  |
| 107 | O7 | Xác định nhiệt độ tâm sản phẩm rau quả lạnh đông |  | x |  |  |  |
|  | P | Xác định chỉ tiêu chất lượng đặc trưng của bia, rượu, nước giải khát |  |  |  |  |  |
| 108 | P1 | Xác định hàm lượng ester |  |  | x |  |  |
| 109 | P2 | Xác định hàm lượng aldehyd |  |  | x |  |  |
| 110 | P3 | Xác định hàm lượng rượu bậc cao |  |  |  | x |  |
| 111 | P4 | Xác định hàm lượng methanol |  |  |  | x |  |
| 112 | P5 | Xác định hàm lượng diacetyl |  |  |  | x |  |
| 113 | P6 | Xác định độ đắng của bia |  |  |  | x |  |
|  | Q | Xác định chỉ tiêu chất lượng đặc trưng của dầu, mỡ |  |  |  |  |  |
| 114 | Q1 | Xác định chỉ số khúc xạ |  | x |  |  |  |
| 115 | Q2 | Xác định nhiệt độ nóng chảy |  | x |  |  |  |
| 116 | Q3 | Xác định chỉ số acid |  |  | x |  |  |
| 117 | Q4 | Xác định chỉ số Iod |  |  | x |  |  |
| 118 | Q5 | Xác định chỉ số xà phòng |  |  | x |  |  |
| 119 | Q6 | Xác định hàm lượng chất không xà phòng hóa |  |  | x |  |  |
| 120 | Q7 | Xác định chỉ số peroxid |  |  | x |  |  |
|  | R | Xác định chỉ tiêu chất lượng đặc trưng của thủy sản, súc sản và sản phẩm chế biến |  |  |  |  |  |
| 121 | R1 | Xác định NH3 |  |  | x |  |  |
| 122 | R2 | Xác định H2S |  |  | x |  |  |
| 123 | R3 | Xác định hàm lượng Urea |  |  |  | x |  |
| 124 | R4 | Xác định Natri borat |  |  | x |  |  |
| 125 | R5 | Xác định hàm lượng Nitơ acid amin |  |  | x |  |  |
| 126 | R6 | Xác định hàm lượng Nitơ amin ammoniac |  |  | x |  |  |
| 127 | R7 | Xác định hàm lượng Nitơ ammoniac |  |  | x |  |  |
|  | S | Xác định chỉ tiêu chất lượng đặc trưng của đường, nha, sữa, bánh kẹo |  |  |  |  |  |
| 128 | S1 | Xác định chỉ số DE của nha |  |  | x |  |  |
| 129 | S2 | Xác định độ kiềm của bánh |  |  | x |  |  |
| 130 | S3 | Xác định độ xốp của bánh |  | x |  |  |  |
| 131 | S4 | Xác định độ pol của đường |  |  | x |  |  |
| 132 | S5 | Xác định hàm lượng tạp chất không tan trong kẹo |  |  | x |  |  |
| 133 | S6 | Xác định chỉ số không hòa tan của sữa bột và sản phẩm sữa bột |  |  |  | x |  |
| 134 | S7 | Xác định hàm lượng chất béo của sữa |  |  |  | x |  |
| 135 | S8 | Xác định hàm lượng acid lactic và lactat của sữa |  |  |  | x |  |
|  | T | Xác định chỉ tiêu chất lượng đặc trưng của nước dùng trong thực phẩm |  |  |  |  |  |
| 136 | T1 | Xác định độ cứng của nước |  | x |  |  |  |
| 137 | T2 | Xác định hàm lượng NH4+ |  | x |  |  |  |
| 138 | T3 | Xác định độ kiềm |  | x |  |  |  |
| 139 | T4 | Xác định hàm lượng oxy hòa tan |  |  | x |  |  |
| 140 | T5 | Xác định tổng chất rắn hòa tan |  |  | x |  |  |
| 141 | T6 | Xác định hàm lượng Flo |  |  | x |  |  |
|  | U | Quản lý hoạt động thử nghiệm |  |  |  |  |  |
| 142 | U1 | Lập kế hoạch hoạt động thử nghiệm |  |  |  | x |  |
| 143 | U2 | Sắp xếp bố trí nhân lực |  |  |  | x |  |
| 144 | U3 | Lập báo cáo thống kê |  |  |  | x |  |
| 145 | U4 | Quản lý trang thiết bị, hóa chất phòng kiểm nghiệm |  |  |  | x |  |
| 146 | U5 | Quản lý phương pháp thử nghiệm |  |  |  | x |  |
| 147 | U6 | Tham gia giải quyết khiếu nại chất lượng |  |  |  | x |  |
|  | V | Tham gia quản lý quá trình sản xuất |  |  |  |  |  |
| 148 | V1 | Tham gia xây dựng các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật |  |  |  | x |  |
| 149 | V2 | Tham gia xây dựng tiêu chuẩn cơ sở doanh nghiệp |  |  |  | x |  |
| 150 | V3 | Tham gia xây dựng định mức hóa chất trong công nghệ sản xuất |  |  |  | x |  |
| 151 | V4 | Tham gia đánh giá quá trình và kết quả sản xuất |  |  |  | x |  |
| 152 | V5 | Tham gia đánh giá môi trường làm việc |  |  |  | x |  |
|  | X | Thực hiện an toàn và bảo hộ lao động |  |  |  |  |  |
| 153 | X1 | Mang mặc trang bị bảo hộ lao động | x |  |  |  |  |
| 154 | X2 | Sơ cứu người bị tai nạn lao động |  | x |  |  |  |
| 155 | X3 | Xây dựng qui trình sơ cứu bỏng hóa chất |  |  | x |  |  |
| 156 | X4 | Xây dựng phiếu an toàn hóa chất |  |  | x |  |  |

(Tổng cộng 22 nhiệm vụ, 156 công việc)

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Lấy mẫu dạng lỏng

Mã số công việc: A1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lấy mẫu dạng lỏng mang tính đại diện cho lô hàng. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Xác định địa điểm lô hàng cần lấy mẫu; chuẩn bị dụng cụ, kiểm tra sơ bộ, xác định phương pháp lấy mẫu; thực hiện lấy mẫu; trộn mẫu, lấy mẫu phân tích và mẫu lưu; lập biên bản lấy mẫu; vận chuyển, bảo quản mẫu, gửi mẫu; giao mẫu thử nghiệm của sản phẩm dạng lỏng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Lô hàng phải được kiểm tra sự đồng nhất khi lấy mẫu (nếu không đồng nhất phải phân chia lô hàng theo sự đồng nhất mỗi phần của lô hàng);

- Mẫu được lấy ngẫu nhiên có tính đại diện và được giữ nguyên bao gói (đối với sản phẩm được chứa trong các đơn vị bao gói nhỏ);

- Mẫu được lấy ở các vị trí trên, giữa, dưới ở bên cạnh hoặc lấy sau khi đã khuấy kỹ với sản phẩm đồng nhất; hoặc lấy ở vị trí đã xác định dựa theo tỷ trọng của chất cần phân tích với mẫu không đồng nhất (đối với sản phẩm được chứa trong các bể hoặc thùng to);

- Mẫu được lấy theo khoảng cách thời gian nhất định đã được qui định và theo các vị trí của dòng chảy mang tính đại diện (đối với sản phẩm chảy liên tục);

- Mẫu phải được trộn đều trước khi phân ra làm mẫu phân tích và mẫu lưu;

- Mẫu phân tích và mẫu lưu phải đảm bảo khối lượng theo qui định cho từng loại sản phẩm và có dán nhãn với các thông tin cần thiết;

- Biên bản lấy mẫu được điền đầy đủ và đúng các thông tin;

- Chất lượng của mẫu không được biến đổi trong suốt quá trình vận chuyển, bảo quản mẫu;

- Mẫu gửi đi kiểm nghiệm phải còn nguyên dấu niêm phong; có biên bản lấy mẫu, phiếu yêu cầu kiểm nghiệm và các giấy tờ khác có liên quan.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Lựa chọn dụng cụ lấy mẫu phù hợp theo yêu cầu của sản phẩm lỏng;

- Vệ sinh thành thạo các dụng cụ lấy mẫu;

- Quan sát, phát hiện và xử lý nhanh khi lô hàng không đồng nhất;

- Chọn lựa nhanh chóng phương pháp lấy mẫu phù hợp cho từng loại sản phẩm dạng lỏng;

- Thao tác lấy mẫu sản phẩm lỏng thành thạo đảm bảo lượng mẫu theo yêu cầu ở các trường hợp (sản phẩm được chứa trong các đơn vị bao gói nhỏ, chứa trong các bể hoặc thùng to, sản phẩm chảy liên tục);

- Đồng nhất thành thạo mẫu sản phẩm lỏng;

- Thao tác lấy mẫu phân tích, mẫu lưu của sản phẩm lỏng thành thạo, đảm bảo lượng mẫu theo yêu cầu;

- Chọn lựa phương pháp vận chuyển, bảo quản mẫu phù hợp cho từng loại sản phẩm dạng lỏng;

- Nhận biết dấu niêm phong còn nguyên và phát hiện nhanh những sai sót khi giao mẫu;

- Ghi chép rõ ràng vào biên bản lấy mẫu, nhãn của mẫu;

2. Kiến thức

- Nêu được yêu cầu và cách vệ sinh đối với dụng cụ lấy mẫu cho sản phẩm lỏng;

- Nhận biết được lô hàng đồng nhất và cách xử lý khi lô hàng không đồng nhất;

- Trình bày được phương pháp lấy mẫu sản phẩm lỏng theo yêu cầu ở các trường hợp (sản phẩm được chứa trong các đơn vị bao gói nhỏ, chứa trong các bể hoặc thùng to, sản phẩm chảy liên tục);

- Trình bày được phương pháp đồng nhất mẫu, lấy mẫu phân tích, mẫu lưu cho sản phẩm lỏng;

- Nêu được qui định về khối lượng mẫu phân tích, mẫu lưu cho từng loại sản phẩm dạng lỏng;

- Nhận biết được tính chất của của từng loại mẫu và sự biến đổi của chúng theo điều kiện môi trường để đưa ra phương pháp vận chuyển, bảo quản phù hợp cho từng loại mẫu sản phẩm lỏng;

- Nêu được các chỉ tiêu chất lượng của loại mẫu sản phẩm lỏng cần lấy

- Nhận biết được dấu niêm phong, các loại giấy tờ cần thiết và các thông tin cần ghi trong biên bản lấy mẫu.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Hồ sơ lấy mẫu, hồ sơ lô hàng;

- Dụng cụ mở hòm, ống dây cao su, bình trộn mẫu, cốc đựng mẫu;

- Gáo có cán dài, đũa thủy tinh;

- Tủ, giá, kệ đựng mẫu, tủ lạnh, tủ cấp đông loại nhỏ (nếu cần);

- Dây buộc, giấy niêm phong theo qui định…;

- Tài liệu về phương pháp lấy mẫu sản phẩm lỏng;

- Biên bản lấy mẫu, phiếu yêu cầu thử nghiệm, sổ theo dõi.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Mẫu được lấy theo đúng qui trình. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Dụng cụ lấy mẫu phù hợp theo yêu cầu của sản phẩm lỏng: khô, sạch, có nắp đậy và vô trùng đối với phân tích chỉ tiêu vi sinh. | Kiểm tra trực tiếp dụng cụ, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Lô hàng phải được kiểm tra sự đồng nhất khi lấy mẫu (nếu không đồng nhất phải phân chia lô hàng theo sự đồng nhất mỗi phần của lô hàng). | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Mẫu được lấy ngẫu nhiên có tính đại diện và được giữ nguyên bao gói (đối với sản phẩm được chứa trong các đơn vị bao gói nhỏ). | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu được lấy ở các vị trí trên, giữa, dưới ở bên cạnh hoặc lấy sau khi đã khuấy kỹ với sản phẩm đồng nhất; hoặc lấy ở vị trí đã xác định dựa theo tỷ trọng của chất cần phân tích với sản phẩm không đồng nhất (đối với sản phẩm được chứa trong các bể hoặc thùng to). | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu được lấy theo khoảng cách thời gian nhất định đã được qui định và theo các vị trí của dòng chảy mang tính đại diện (đối với sản phẩm chảy liên tục). | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu phải được trộn đều trước khi phân ra làm mẫu phân tích và mẫu lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu phân tích và mẫu lưu phải đảm bảo khối lượng theo qui định cho từng loại sản phẩm và có dán nhãn với các thông tin cần thiết. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Biên bản lấy mẫu được điền đầy đủ và đúng các thông tin. | Quan sát trực tiếp người thực hiện và kiểm tra các thông tin trên biên bản. |
| - Chất lượng của mẫu không được biến đổi trong suốt quá trình vận chuyển, bảo quản mẫu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện và kiểm tra mẫu. |
| - Thao tác sử dụng dụng cụ lấy mẫu, lấy mẫu, gói mẫu chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu gửi đi kiểm nghiệm phải còn nguyên dấu niêm phong; có biên bản lấy mẫu, phiếu yêu cầu kiểm nghiệm, và các giấy tờ khác có liên quan. | Quan sát trực tiếp người thực hiện và kiểm tra các giấy tờ. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Lấy mẫu dạng rắn

Mã số công việc: A2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lấy mẫu dạng rắn mang tính đại diện cho lô hàng. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Xác định địa điểm lô hàng cần lấy mẫu; chuẩn bị dụng cụ, kiểm tra sơ bộ, xác định phương pháp lấy mẫu; thực hiện lấy mẫu; trộn mẫu, lấy mẫu phân tích và mẫu lưu; lập biên bản lấy mẫu; vận chuyển, bảo quản mẫu, gửi mẫu; giao mẫu thử nghiệm của sản phẩm dạng rắn.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Lô hàng phải được kiểm tra sự đồng nhất khi lấy mẫu (nếu không đồng nhất phải phân chia lô hàng theo sự đồng nhất mỗi phân của lô hàng);

- Mẫu bao gói được lấy ra từ lô hàng một cách ngẫu nhiên, mẫu ban đầu được lấy đại điện từ các mẫu bao gói với khối lượng tuỳ thuộc vào khối lượng lô hàng (đối với sản phẩm có bao gói);

- Mẫu ban đầu được lấy đại diện ở mọi vị trí (thường là 4 góc và các điểm trong lô hàng, số lượng vị trí được xác định tuỳ thuộc vào kích thước của lô hàng, mỗi vị trí được lấy ở 3 điểm: trên, giữa, dưới…) với khối lượng tuỳ thuộc vào khối lượng lô hàng (đối với sản phẩm không có bao gói);

- Mẫu ban đầu được lấy theo khoảng cách thời gian hoặc số lượng nhất định; theo các vị trí đã xác định (theo chiều rộng, độ sâu của băng tải…) mang tính đại diện… (đối với sản phẩm trong dây chuyền sản xuất);

- Mẫu chung phải được đồng nhất theo qui định và được phân chia để lấy mẫu trung bình với khối lượng qui định;

- Mẫu phân tích, mẫu lưu được lấy từ mẫu chung phải đảm bảo khối lượng theo qui định cho từng loại sản phẩm, có dán nhãn với các thông tin cần thiết;

- Biên bản lấy mẫu được điền đầy đủ và đúng các thông tin;

- Chất lượng của mẫu không được biến đổi trong suốt quá trình vận chuyển, bảo quản mẫu;

- Mẫu gửi đi kiểm nghiệm phải còn nguyên dấu niêm phong; có biên bản lấy mẫu, phiếu yêu cầu kiểm nghiệm và các giấy tờ khác có liên quan;

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Lựa chọn dụng cụ lấy mẫu phù hợp theo yêu cầu của sản phẩm dạng rắn;

- Vệ sinh thành thạo các dụng cụ lấy mẫu;

- Quan sát, phát hiện và xử lý nhanh khi lô hàng không đồng nhất;

- Chọn lựa nhanh chóng phương pháp lấy mẫu phù hợp cho từng loại sản phẩm dạng dạng rắn;

- Thao tác lấy mẫu sản phẩm dạng rắn thành thạo đảm bảo khối lượng mẫu theo yêu cầu ở các trường hợp (sản phẩm có bao gói, sản phẩm không bao gói, trong dây chuyền sản xuất);

- Đồng nhất thành thạo mẫu của các loại sản phẩm dạng rắn;

- Thao tác lấy mẫu phân tích, mẫu lưu của sản phẩm dạng rắn thành thạo, đảm bảo khối lượng mẫu theo yêu cầu;

- Chọn lựa phương pháp vận chuyển, bảo quản mẫu phù hợp cho từng loại sản phẩm dạng rắn;

- Nhận biết dấu niêm phong còn nguyên và phát hiện nhanh những sai sót khi giao mẫu;

- Ghi chép rõ ràng vào biên bản lấy mẫu, nhãn của mẫu.

2. Kiến thức

- Nêu được yêu cầu và cách vệ sinh đối với dụng cụ lấy mẫu cho sản phẩm dạng rắn;

- Nhận biết được lô hàng đồng nhất và cách xử lý khi lô hàng không đồng nhất;

- Trình bày được phương pháp lấy mẫu sản phẩm dạng rắn theo yêu cầu và qui định khối lượng mẫu ở các trường hợp (sản phẩm có bao gói, sản phẩm không bao gói, trong dây chuyền sản xuất);

- Trình bày được phương pháp đồng nhất, phân chia mẫu, lấy mẫu phân tích, mẫu lưu của các sản phẩm dạng rắn;

- Nêu được qui định về khối lượng mẫu phân tích, mẫu lưu cho từng loại sản phẩm dạng rắn;

- Nhận biết được tính chất của của từng loại mẫu và sự biến đổi của chúng theo điều kiện môi trường để đưa ra phương pháp vận chuyển, bảo quản phù hợp cho từng loại mẫu sản phẩm rắn;

- Nêu được các chỉ tiêu chất lượng của loại mẫu sản phẩm rắn cần lấy;

- Nhận biết được dấu niêm phong, các loại giấy tờ cần thiết và các thông tin cần ghi trong biên bản lấy mẫu.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Hồ sơ lấy mẫu, hồ sơ lô hàng;

- Dụng cụ mở hòm, khay trộn mẫu, cốc đựng mẫu, túi đựng mẫu;

- Xiên, xẻng, muỗng xúc, móc sắt, găng tay, đũa thủy tinh, máy trộn mẫu;

- Tủ, giá, kệ đựng mẫu, tủ lạnh, tủ cấp đông loại nhỏ, dây buộc, giấy niêm phong theo qui định…;

- Tài liệu về phương pháp lấy mẫu sản phẩm dạng rắn;

- Biên bản lấy mẫu, phiếu yêu cầu thử nghiệm, sổ theo dõi.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Mẫu được lấy theo đúng qui trình. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Dụng cụ lấy mẫu phù hợp theo yêu cầu của các sản phẩm dạng rắn; khô, sạch, có nắp đậy và vô trùng đối với phân tích vi sinh. | Kiểm tra trực tiếp dụng cụ, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Lô hàng phải được kiểm tra sự đồng nhất khi lấy mẫu (nếu không đồng nhất phải phân chia lô hàng theo sự đồng nhất mỗi phân của lô hàng). | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Mẫu bao gói được lấy ra từ lô hàng một cách ngẫu nhiên, mẫu ban đầu được lấy đại điện từ các mẫu bao gói với khối lượng tuỳ thuộc vào khối lượng lô hàng (đối với sản phẩm có bao gói). | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu ban đầu được lấy đại diện ở mọi vị trí với khối lượng tuỳ thuộc vào khối lượng lô hàng (đối với sản phẩm không có bao gói). | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu ban đầu được lấy theo khoảng cách thời gian hoặc số lượng nhất định; theo các vị trí đã xác định (đối với sản phẩm trong dây chuyền sản xuất). | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu chung phải được đồng nhất theo qui định của các loại sản phẩm dạng rắn (hạt, bột) và được phân chia để lấy mẫu trung bình với khối lượng qui định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu phân tích và mẫu lưu phải đảm bảo khối lượng theo qui định cho từng loại sản phẩm và có dán nhãn với các thông tin cần thiết. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Biên bản lấy mẫu được điền đầy đủ và đúng các thông tin. | Quan sát trực tiếp người thực hiện và kiểm tra các thông tin trên biên bản. |
| - Chất lượng của mẫu không được biến đổi trong suốt quá trình vận chuyển, bảo quản mẫu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện và kiểm tra mẫu. |
| - Thao tác sử dụng dụng cụ lấy mẫu, lấy mẫu, phân chia mẫu gói mẫu chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu gửi đi kiểm nghiệm phải còn nguyên dấu niêm phong; có biên bản lấy mẫu, phiếu yêu cầu kiểm nghiệm, và các giấy tờ khác có liên quan. | Quan sát trực tiếp người thực hiện và kiểm tra các giấy tờ. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Lấy mẫu dạng huyền phù

Mã số công việc: A3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lấy mẫu dạng huyền phù mang tính đại diện cho lô hàng. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Xác định địa điểm lô hàng cần lấy mẫu; chuẩn bị dụng cụ, kiểm tra sơ bộ, xác định phương pháp lấy mẫu; thực hiện lấy mẫu; trộn mẫu, lấy mẫu phân tích và mẫu lưu; lập biên bản lấy mẫu; vận chuyển, bảo quản mẫu, gửi mẫu; giao mẫu thử nghiệm của sản phẩm dạng huyền phù.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Lô hàng phải đồng nhất khi lấy mẫu (nếu không đồng nhất phải phân chia lô hàng theo sự đồng nhất mỗi phân của lô hàng);

- Mẫu được lấy sau khi đã khuấy kỹ với sản phẩm dễ đồng nhất; mẫu được lấy ở mỗi lớp với tỷ lệ tương đương với lượng sản phẩm của lớp đó với sản phẩm phân thành lớp và khó khuấy trộn (đối với sản phẩm được chứa trong các bể hoặc thùng to);

- Mẫu được lấy theo khoảng cách thời gian nhất định đã được qui định và theo các vị trí của dòng chảy (theo độ rộng và chiều cao của dòng chảy) mang tính đại diện; được lấy hết các lớp của dòng chảy nếu dòng chảy bị phân theo lớp; bề sâu của dụng cụ lấy mẫu phải tương ứng với chiều cao của dòng chảy (đối với sản phẩm chảy liên tục);

- Mẫu phải được đồng nhất theo qui định của các loại sản phẩm dạng huyền phù trước khi phân ra làm mẫu phân tích và mẫu lưu;

- Mẫu phân tích và mẫu lưu phải đảm bảo khối lượng theo qui định cho từng loại sản phẩm và có dán nhãn với các thông tin cần thiết;

- Biên bản lấy mẫu được điền đầy đủ và đúng các thông tin;

- Chất lượng của mẫu không được biến đổi trong suốt quá trình vận chuyển, bảo quản mẫu;

- Mẫu gửi đi kiểm nghiệm phải còn nguyên dấu niêm phong; có biên bản lấy mẫu, phiếu yêu cầu kiểm nghiệm, và các giấy tờ khác có liên quan.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Lựa chọn dụng cụ lấy mẫu phù hợp theo yêu cầu của sản phẩm dạng huyền phù;

- Vệ sinh thành thạo các dụng cụ lấy mẫu;

- Quan sát, phát hiện và xử lý nhanh khi lô hàng không đồng nhất;

- Chọn lựa nhanh chóng phương pháp lấy mẫu phù hợp cho từng loại sản phẩm dạng huyền phù;

- Thao tác lấy mẫu sản phẩm dạng huyền phù thành thạo đảm bảo lượng mẫu theo yêu cầu ở các trường hợp (sản phẩm được chứa trong các bể hoặc thùng to, sản phẩm chảy liên tục);

- Đồng nhất thành thạo mẫu của sản phẩm dạng huyền phù;

- Thao tác lấy mẫu phân tích, mẫu lưu của sản phẩm dạng huyền phù thành thạo đảm bảo lượng mẫu theo yêu cầu;

- Chọn lựa phương pháp vận chuyển, bảo quản mẫu phù hợp cho từng loại sản phẩm dạng dạng huyền phù;

- Nhận biết dấu niêm phong còn nguyên và phát hiện nhanh những sai sót khi giao mẫu;

- Ghi chép rõ ràng vào biên bản lấy mẫu, nhãn của mẫu.

2. Kiến thức

- Nêu được yêu cầu và cách vệ sinh đối với dụng cụ lấy mẫu cho sản phẩm dạng huyền phù;

- Nhận biết được lô hàng đồng nhất và cách xử lý khi lô hàng không đồng nhất;

- Trình bày được phương pháp lấy mẫu sản phẩm lỏng theo yêu cầu ở các trường hợp (sản phẩm được chứa trong các bể hoặc thùng to, sản phẩm chảy liên tục);

- Trình bày được phương pháp đồng nhất, lấy mẫu phân tích, mẫu lưu sản phẩm dạng huyền phù;

- Nêu được qui định về khối lượng mẫu phân tích, mẫu lưu cho từng loại sản phẩm dạng huyền phù;

- Nhận biết được tính chất của của từng loại mẫu và sự biến đổi của chúng theo điều kiện môi trường để đưa ra phương pháp vận chuyển, bảo quản phù hợp cho từng loại mẫu sản phẩm dạng huyền phù;

- Nêu được các chỉ tiêu chất lượng của loại mẫu sản phẩm dạng huyền phù cần lấy;

- Nhận biết được dấu niêm phong, các loại giấy tờ cần thiết và các thông tin cần ghi trong biên bản lấy mẫu.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Hồ sơ lấy mẫu, hồ sơ lô hàng;

- Dụng cụ mở hòm, ống dây cao su, bình trộn mẫu, cốc đựng mẫu, túi đựng mẫu, máy trộn mẫu;

- Gáo có cán dài, đũa thủy tinh;

- Tủ, giá, kệ đựng mẫu, tủ lạnh, tủ cấp đông loại nhỏ (nếu cần);

- Dây buộc, giấy niêm phong theo qui định…;

- Tài liệu về phương pháp lấy mẫu sản phẩm dạng huyền phù;

- Biên bản lấy mẫu, phiếu yêu cầu thử nghiệm, sổ theo dõi.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Mẫu được lấy theo đúng qui trình. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Dụng cụ lấy mẫu phù hợp theo yêu cầu của sản phẩm dạng huyền phù; khô, sạch, có nắp đậy và vô trùng đối với phân tích vi sinh. | Kiểm tra trực tiếp dụng cụ, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Lô hàng phải đồng nhất khi lấy mẫu (nếu không đồng nhất phải phân chia lô hàng theo sự đồng nhất mỗi phân của lô hàng). | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Mẫu được lấy sau khi đã khuấy kỹ với sản phẩm dễ đồng nhất; mẫu được lấy ở mỗi lớp với tỷ lệ tương đương với lượng sản phẩm của lớp đó với sản phẩm phân thành lớp và khó khuấy trộn (đối với sản phẩm được chứa trong các bể hoặc thùng to). | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu được lấy theo khoảng cách thời gian nhất định đã được qui định và theo các vị trí của dòng chảy (theo độ rộng và chiều cao của dòng chảy) mang tính đại diện; được lấy hết các lớp của dòng chảy nếu dòng chảy bị phân theo lớp; bề sâu của dụng cụ lấy mẫu phải tương ứng với chiều cao của dòng chảy (đối với sản phẩm chảy liên tục). | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu phải được đồng nhất theo qui định của các loại sản phẩm dạng huyền phù trước khi phân ra làm mẫu phân tích và mẫu lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện và đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Mẫu phân tích và mẫu lưu phải đảm bảo khối lượng theo qui định cho từng loại sản phẩm và có dán nhãn với các thông tin cần thiết. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Biên bản lấy mẫu được điền đầy đủ và đúng các thông tin. | Quan sát trực tiếp người thực hiện và kiểm tra các thông tin trên biên bản. |
| - Chất lượng của mẫu không được biến đổi trong suốt quá trình vận chuyển, bảo quản mẫu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện và kiểm tra mẫu. |
| - Thao tác sử dụng dụng cụ lấy mẫu, lấy mẫu, đồng nhất mẫu, gói mẫu chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu gửi đi kiểm nghiệm phải còn nguyên dấu niêm phong; có biên bản lấy mẫu, phiếu yêu cầu kiểm nghiệm, và các giấy tờ khác có liên quan. | Quan sát trực tiếp người thực hiện và kiểm tra các giấy tờ. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Giao nhận và mã hoá mẫu

Mã số công việc: A4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Giao nhận và mã hóa các mẫu của khách hàng, tiếp nhận và mã hóa mẫu gửi đến phòng kiểm nghiệm. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Tiếp nhận mẫu khách hàng, kiểm tra tình trạng mẫu, lập biên bản giao nhận mẫu; mã hóa mẫu, gửi mẫu đến phòng thử nghiệm (PTN); tiếp nhận mẫu của phòng kiểm nghiệm, bổ sung số mã hóa, vào sổ theo dõi; phân phối mẫu về các lĩnh vực thử nghiệm.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Mẫu của khách hàng khi tiếp nhận phải được thảo luận và thống nhất về các chỉ tiêu thử nghiệm;

- Tình trạng đặc trưng của mẫu được nhận dạng đúng; khối lượng mẫu phải đủ để thử nghiệm;

- Giấy giao nhận mẫu phải được thống nhất, có cam kết của khách hàng và phù hợp với yêu cầu của mẫu cần thử nghiệm;

- Tem mã hóa phải bao gồm số thứ tự của mẫu gửi đến phòng giao nhận mẫu;

- Mẫu phải được kiểm soát phiếu yêu cầu thử nghiệm và được gửi đến đúng đơn vị thử nghiệm;

- Phòng kiểm nghiệm khi tiếp nhận mẫu phải kiểm tra, đối chiếu các thông tin trên biên bản giao nhận mẫu với tình trạng mẫu nhận;

- Số mã hóa theo số thứ tự nhận mẫu của PTN ngay sau số thứ tự giao nhận mẫu của bộ phận giao nhận mẫu;

- Thông tin về mẫu phải cập nhật vào sổ theo dõi đầy đủ và phù hợp với mẫu trong sổ theo dõi hoạt động thử nghiệm của PTN;

- Mẫu được phân phối về các lĩnh vực thử nghiệm phải đảm bảo đúng với từng bộ phận thử nghiệm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Giao tiếp, giải thích, tư vấn và tiếp thu ý kiến của khách hàng;

- Xem xét đáp ứng của PTN với các yêu cầu thử nghiệm của khách hàng;

- Nhận dạng nhanh tình trạng đặc trưng của mẫu và phát hiện nhanh điểm không bình thường của mẫu;

- Xác định nhanh khối lượng mẫu phù hợp với thử nghiệm;

- Lập đúng tem mã hóa;

- Lựa chọn được bộ phận thử nghiệm mẫu;

- Nhận định, xem xét đúng các thông tin trên biên bản giao nhận mẫu và phát hiện nhanh chóng những sai sót trên biên bản giao nhận mẫu;

- Mã hóa đúng trên giấy giao nhận mẫu;

- Nhận biết dấu niêm phong còn nguyên và phát hiện nhanh những sai sót khi giao mẫu;

- Ghi chép rõ ràng, chính xác giấy giao nhận mẫu, tem định dạng, mã hóa mẫu, sổ giao nhận mẫu của PTN.

2. Kiến thức

- Nhận biết được thông tin về tất cả các chỉ tiêu thử nghiệm của PTN có khả năng thực hiện;

- Nhận biết được bản chất mẫu, vật dụng bao gói, trọng lượng, số lượng và ký hiệu của mẫu cần thử nghiệm;

- Nêu được qui định về khối lượng mẫu phân tích cho từng loại sản phẩm;

- Nhận biết được các thông tin trên biên bản, cách thức giao nhận mẫu;

- Trình bày được yêu cầu của tem mã hóa, các nguyên tắc mã hóa của PTN;

- Nêu được các thông tin hoạt động thử nghiệm của đơn vị thử nghiệm;

- Nhận biết được tính chất của của mẫu thử nghiệm và sự biến đổi của chúng theo điều kiện môi trường;

- Trình bày được yêu cầu, qui định của PTN về việc vào sổ theo dõi.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Phiếu yêu cầu thử nghiệm, biên bản lấy mẫu;

- Cân;

- Giấy giao nhận mẫu;

- Sổ giao nhận mẫu của PTN;

- Tài liệu về năng lực hoạt động của phòng kiểm nghiệm.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Mẫu khách hàng khi tiếp nhận được thảo luận, thống nhất với khách hàng về các chỉ tiêu thử nghiệm. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Tình trạng đặc trưng của mẫu được nhận dạng đúng; khối lượng mẫu phải đủ để thử nghiệm. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Giấy giao nhận mẫu được thống nhất có cam kết của khách hàng và phù hợp với với yêu cầu của mẫu cần thử nghiệm. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Tem mã hóa phải bao gồm số thứ tự của mẫu gởi đến phòng giao nhận mẫu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện và kiểm tra tem mã hóa. |
| - Mẫu được kiểm soát phiếu yêu cầu thử nghiệm và được gửi đến đúng đơn vị thử nghiệm. | Quan sát trực tiếp người thực hiện và kiểm tra sự phù hợp mẫu thử nghiệm gửi đến đơn vị thử nghiệm. |
| - Phòng kiểm nghiệm khi tiếp nhận mẫu phải kiểm tra, đối chiếu các thông tin trên biên bản giao nhận mẫu với tình trạng mẫu nhận. | Quan sát và theo dõi trực tiếp người thực hiện. |
| - Số mã hóa theo số thứ tự nhận mẫu của PTN ngay sau số thứ tự giao nhận mẫu của bộ phận giao nhận mẫu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện và kiểm tra số mã hóa. |
| - Thông tin về mẫu phải cập nhật vào sổ theo dõi đầy đủ và phù hợp với mẫu trong sổ theo dõi hoạt động thử nghiệm của PTN. | Quan sát trực tiếp người thực hiện và kiểm tra các thông tin trong sổ theo dõi. |
| - Mẫu được phân phối về các lĩnh vực thử nghiệm phải đảm bảo đúng với từng bộ phận thử nghiệm. | Quan sát trực tiếp người thực hiện và kiểm tra mẫu được phân phối về bộ phận nào. |
| - Kỹ năng giao tiếp gây thiện cảm; ghi chép hồ sơ chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện và kiểm tra hồ sơ. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Bảo quản và lưu mẫu

Mã số công việc: A5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Bảo quản và lưu các loại mẫu tại phòng kiểm nghiệm. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Xác định phương pháp bảo quản mẫu, bảo quản mẫu bằng các phương pháp (hóa chất, điều kiện thường, điều kiện lạnh), lưu mẫu, cập nhật hồ sơ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Phương pháp bảo quản mẫu được xác định phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật qui định cho từng loại mẫu;

- Mẫu cần bảo quản bằng hóa chất phải theo đúng yêu cầu của qui trình bảo quản mẫu và theo yêu cầu của phương pháp thử;

- Mẫu cần bảo quản ở điều kiện thường phải đặt nơi khô ráo và tránh ánh sáng;

- Mẫu cần bảo quản ở điều kiện lạnh phải được bảo quản ở điều kiện mát (4oC) (chẳng hạn như: nước, bia, rau, thực phẩm...);

- Mẫu cần bảo quản ở điều kiện lạnh đông được giữ ở điều kiện âm độ (-18÷-20oC) (chẳng hạn như: thực phẩm đông lạnh, mẫu để thử nghiệm chỉ tiêu dư lượng thuốc bảo vệ thực vật...);

- Mẫu lưu phải đảm bảo tính nguyên vẹn, không thay đổi chất lượng mẫu ban đầu;

- Thời gian lưu mẫu đúng theo qui định của PTN hoặc theo yêu cầu của khách hàng;

- Mẫu được bảo quản và lưu phải được cập nhật đầy đủ, chi tiết, chính xác đối với từng loại mẫu;

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Lựa chọn nhanh chóng, chính xác phương pháp bảo quản mẫu;

- Đưa mẫu vào đúng vị trí bảo quản theo qui định;

- Lựa chọn và sử dụng hóa chất, phương tiện bảo quản thành thạo;

- Lựa chọn và sử dụng phương pháp lưu mẫu thành thạo;

- Xác định đúng thời gian lưu mẫu;

- Ghi chép đúng, chính xác, đầy đủ, rõ ràng.

2. Kiến thức

- Nhận biết được tính chất của của mẫu và sự biến đổi của chúng theo điều kiện môi trường;

- Vận dụng các PP bảo quản để bảo quản đối với từng loại mẫu phù hợp theo yêu cầu của PP thử nghiệm;

- Trình bày được phương pháp bảo quản mẫu bằng hóa chất, ở điều kiện thường, ở điều kiện lạnh, lạnh đông đối với từng loại mẫu theo yêu cầu của PP thử nghiệm;

- Trình bày được phương pháp lưu mẫu ở điều kiện phù hợp đối với từng loại mẫu theo yêu cầu của PP thử nghiệm;

- Nhận biết được các thông tin về việc bảo quản và lưu mẫu thử nghiệm.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tài liệu kỹ thuật PP bảo quản mẫu, lưu mẫu;

- Hóa chất bảo quản;

- Tủ lạnh, tủ cấp đông;

- Keo dán, kéo, nhiệt kế, hộp đựng mẫu, tủ lưu mẫu, giá, kệ đặt mẫu;

- Sổ theo dõi;

- Sổ nhận mẫu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Phương pháp bảo quản mẫu được xác định phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật qui định cho từng loại mẫu. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Mẫu cần bảo quản bằng hóa chất phải theo đúng yêu cầu của qui trình bảo quản mẫu và theo yêu cầu của phương pháp thử. | Quan sát trực tiếp người thực hiện và đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Mẫu cần bảo quản ở điều kiện thường phải đặt nơi khô ráo và tránh ánh sáng. | Quan sát trực tiếp người thực hiện và đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Mẫu cần bảo quản ở điều kiện lạnh phải được bảo quản ở điều kiện mát 4oC. | Quan sát trực tiếp người thực hiện và và đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Mẫu cần bảo quản ở điều kiện lạnh đông được giữ ở điều kiện âm độ (-18 đến -20oC) | Quan sát trực tiếp người thực hiện và và đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Mẫu lưu phải đảm bảo tính nguyên vẹn, không thay đổi chất lượng mẫu ban đầu. | Quan sát và theo dõi trực tiếp người thực hiện. |
| - Thời gian lưu mẫu đúng theo qui định của PTN hoặc theo yêu cầu của khách hàng. | Quan sát trực tiếp người thực hiện và kiểm tra các thông tin trong sổ theo dõi. |
| - Bảo quản và lưu mẫu được cập nhật đầy đủ, chi tiết, chính xác đối với từng loại mẫu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện và kiểm tra các thông tin trong sổ theo dõi. |
| - Thao tác đưa mẫu vào vị trí bảo quản theo qui định; sử dụng hoá chất, phương tiện bảo quản chuẩn xác; kỹ năng ghi chép hồ sơ chính xác. | Quan sát và theo dõi quá trình người thực hiện. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Thanh lý mẫu

Mã số công việc: A6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thanh lý các loại mẫu khi hết hạn lưu mẫu quy định. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Lập kế hoạch thanh lý mẫu; xác định phương pháp thanh lý mẫu, thanh lý các loại mẫu; cập nhật hồ sơ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Mẫu được thanh lý phải hết hạn lưu mẫu;

- Đối tượng mẫu thanh lý phải được phân loại theo tính chất của từng loại mẫu;

- Phương pháp thanh lý mẫu được xác định phải phù hợp cho từng đối tượng mẫu;

- Mẫu thanh lý được tái sử dụng phải đúng mục đích, đúng công dụng (đối với sản phẩm mẫu có thể tái sử dụng được);

- Mẫu thanh lý được đưa đến nơi thải theo qui định phải không ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người (đối với sản phẩm mẫu phế thải không nguy hại);

- Mẫu thanh lý phải tiến hành tiệt trùng theo qui định (đối với mẫu nhiễm vi sinh vật);

- Mẫu thanh lý phải tiến hành phân hủy theo đúng quy trình hiện hành (đối với mẫu nhiễm hóa chất nguy hại);

- Quá trình thanh lý mẫu phải được cập nhật đầy đủ, chi tiết, chính xác đối với từng loại mẫu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Theo dõi, rà soát cẩn thận mẫu cần thanh lý trong sổ theo dõi;

- Nhận biết, phân loại nhanh đối tượng mẫu cần thanh lý;

- Chọn lựa nhanh chóng PP thanh lý phù hợp cho từng loại mẫu;

- Thu gom gọn gàng, đặt để mẫu thanh lý đúng nơi quy định;

- Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ thu gom;

- Thực hiện quá trình tiệt trùng và phân hủy thành thạo;

- Ghi chép đúng, chính xác, đầy đủ, rõ ràng.

2. Kiến thức

- Nhận biết được tính chất, sự biến đổi của mẫu thanh lý theo điều kiện môi trường và ảnh hưởng của chúng đến sức khoẻ con người;

- Nhận biết được thời gian thanh lý của mẫu cần thanh lý;

- Trình bày được PP thanh lý mẫu cho từng loại mẫu;

- Trình bày được biện pháp xử lý phù hợp, lưu trữ sản phẩm sau xử lý đúng nơi quy định;

- Nhận biết được các thông tin của quá trình thanh lý mẫu.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tài liệu kỹ thuật PP thanh lý mẫu;

- Dụng cụ bao gói, chứa đựng, hóa chất, các dụng cụ sử dụng để thanh lý;

- Sổ theo dõi;

- Sổ nhận mẫu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Mẫu được thanh lý phải hết hạn lưu mẫu. | Kiểm tra sổ nhận mẫu. |
| - Đối tượng mẫu thanh lý phải được phân loại theo tính chất của từng loại mẫu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện và đối chiếu với tài liệu phân loại mẫu. |
| - Phương pháp thanh lý mẫu được xác định phải phù hợp cho từng đối tượng mẫu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện và đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Mẫu thanh lý được tái sử dụng phải đúng mục đích, đúng công dụng (đối với sản phẩm mẫu có thể tái sử dụng được). | Quan sát trực tiếp người thực hiện và đối chiếu với tài liệu kỹ thuật thanh lý mẫu. |
| - Mẫu thanh lý được đưa đến nơi thải theo qui định phải không ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người (đối với sản phẩm mẫu phế thải không nguy hại). | Quan sát trực tiếp người thực hiện và đối chiếu với tài liệu kỹ thuật thanh lý mẫu. |
| - Mẫu thanh lý phải tiến hành tiệt trùng và đốt triệt để mẫu thanh lý (đối với mẫu nhiễm vi sinh vật). | Quan sát, theo dõi trực tiếp người thực hiện và đối chiếu với tài liệu kỹ thuật thanh lý mẫu. |
| - Mẫu thanh lý phải tiến hành phân hủy theo đúng quy trình hiện hành (đối với mẫu nhiễm hóa chất nguy hại). | Quan sát, theo dõi trực tiếp người thực hiện và đối chiếu với tài liệu kỹ thuật thanh lý mẫu. |
| - Quá trình thanh lý mẫu được cập nhật đầy đủ, chi tiết, chính xác đối với từng loại mẫu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện và kiểm tra các thông tin trong sổ theo dõi. |
| - Sử dụng các dụng cụ thanh lý; thực hiện thanh lý thành thạo; kỹ năng ghi chép hồ sơ chính xác. | Quan sát và theo dõi quá trình người thực hiện. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Kiểm soát điều kiện môi trường thử nghiệm

Mã số công việc: B1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm của môi trường thử nghiệm. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Kiểm tra hoạt động của máy hút ẩm, máy điều hòa; đọc thông số nhiệt độ, độ ẩm, đánh giá điều kiện môi trường; tìm phương án xử lý, cảnh báo, thực hiện biện pháp khắc phục khi nhiệt độ, độ ẩm không đạt yêu cầu; cập nhật và theo dõi hồ sơ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thiết bị hút ẩm, máy điều hòa phải hoạt động đúng yêu cầu hoạt động của nhà sản xuất và đúng với hoạt động của thiết bị theo mức điều chỉnh;

- Điều kiện nhiệt độ, độ ẩm của môi trường phải được đánh giá dựa trên thông số độ ẩm trên nhiệt ẩm kế và so sánh với mức qui định;

- Khi nhiệt độ, độ ẩm không đạt yêu cầu phải đưa ra phương án xử lý nhanh chóng và phù hợp;

- Khi điều kiện về độ ẩm không đáp ứng yêu cầu thử nghiệm phải đặt biển báo “ngừng hoạt động thử nghiệm”;

- Biện pháp khắc phục được thực hiện bằng cách điều chỉnh hoạt động của máy hút ẩm, máy điều hòa đạt yêu cầu; kiểm tra hoạt động của máy hút ẩm, khả năng gây ẩm do các điều kiện bên ngoài tác động và sau khi khắc phục thì máy hút ẩm, máy điều hòa phải hoạt động tốt;

- Sổ theo dõi phải thường xuyên được cập nhật để kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm của môi trường thử nghiệm;

- Các diễn biến xảy ra phải ghi chép đầy đủ, chính xác vào sổ ghi chép, hồ sơ kiểm soát điều kiện môi trường thử nghiệm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Điều chỉnh mức hút ẩm phù hợp với yêu cầu;

- Kiểm soát lượng nước tồn do hút ẩm luôn dưới mức dừng hoạt động hút ẩm của thiết bị;

- Đọc thành thạo thông số nhiệt độ, độ ẩm trên nhiệt kế, ẩm kế;

- Đánh giá chính xác điều kiện môi trường;

- Nhận định nhanh chóng tìm ra nguyên nhân sự cố và kịp thời đưa ra hướng khắc phục;

- Phát hiện nguyên nhân, xử lý đưa độ ẩm về đúng qui định khi độ ẩm không đạt theo yêu cầu qui định;

- Sử dụng thành thạo máy hút ẩm, máy điều hòa;

- Ghi chép chính xác, đầy đủ, rõ ràng vào sổ theo dõi.

2. Kiến thức

- Trình bày được hoạt động và cách sử dụng máy hút ẩm, máy điều hòa;

- Trình bày được cách đọc nhiệt độ, độ ẩm trên nhiệt ẩm kế, ẩm kế;

- Nêu được yêu cầu đối với người đọc thông số nhiệt độ, độ ẩm;

- Nêu được quy định nhiệt độ, độ ẩm của môi trường thử nghiệm;

- Phân tích được các yếu tố dẫn đến độ ẩm không đạt;

- Áp dụng được các quy định và cách xử lý khi phát hiện độ ẩm không đạt yêu cầu;

- Nhận biết được thông tin cần ghi chép vào hồ sơ, sổ theo dõi.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tài liệu quy định về nhiệt độ, độ ẩm của môi trường thử nghiệm;

- Tài liệu về quy trình sử dụng máy hút ẩm, máy điều hòa;

- Máy hút ẩm;

- Máy điều hòa;

- Ẩm kế, nhiệt ẩm kế;

- Biển thông báo;

- Hồ sơ kiểm soát điều kiện môi trường;

- Sổ theo dõi.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Quá trình kiểm soát điều kiện môi trường thử nghiệm được thực hiện đúng quy trình. | Kiểm tra hồ sơ, sổ theo dõi. |
| - Thiết bị hút ẩm, máy điều hòa phải hoạt động đúng yêu cầu hoạt động của nhà sản xuất và đúng với hoạt động của thiết bị theo mức điều chỉnh. | Kiểm tra hồ sơ thiết bị. |
| - Ẩm kế, nhiệt ẩm kế phải được kiểm định trước khi sử dụng. | Kiểm tra hồ sơ kiểm định. |
| - Điều kiện nhiệt độ, độ ẩm của môi trường phải được đánh giá dựa trên thông số độ ẩm trên nhiệt ẩm kế và so sánh với mức qui định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện và và đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Khi nhiệt độ, độ ẩm không đạt yêu cầu phải đưa ra phương án xử lý nhanh chóng và phù hợp. | Phát vấn và đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Khi điều kiện về độ ẩm không đáp ứng yêu cầu thử nghiệm phải đặt biển báo “ngừng hoạt động thử nghiệm”. | Quan sát và theo dõi trực tiếp người thực hiện. |
| - Biện pháp khắc phục được thực hiện bằng cách điều chỉnh hoạt động của máy hút ẩm, máy điều hòa đạt yêu cầu; kiểm tra hoạt động của máy hút ẩm và khả năng gây ẩm do các điều kiện bên ngoài tác động và sau khi khắc phục thì máy hút ẩm và máy điều hòa phải hoạt động tốt. | Quan sát và theo dõi trực tiếp người thực hiện và đối chiếu với tài liệu xử lý khi phát hiện độ ẩm không đạt yêu cầu. |
| - Sổ theo dõi phải thường xuyên được cập nhật để kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm của môi trường thử nghiệm. | Quan sát trực tiếp người thực hiện và kiểm tra các thông tin trong sổ theo dõi. |
| - Các diễn biến xảy ra phải ghi chép đầy đủ, chính xác vào sổ ghi chép, hồ sơ kiểm soát điều kiện môi trường thử nghiệm. | Quan sát trực tiếp người thực hiện và kiểm tra các thông tin trong sổ theo dõi, hồ sơ kiểm soát điều kiện môi trường thử nghiệm. |
| - Sử dụng máy hút ẩm, máy điều hòa; đọc nhiệt độ, độ ẩm trên nhiệt ẩm kế, ẩm kế chuẩn xác; kỹ năng ghi chép hồ sơ chính xác. | Quan sát và theo dõi quá trình người thực hiện. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Kiểm soát hóa chất thử nghiệm

Mã số công việc: B2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm soát các hóa chất phục vụ cho thử nghiệm. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Đặt hàng hóa chất, kiểm tra, nghiệm thu, cập nhật hồ sơ; lưu hóa chất, bảo quản hóa chất; theo dõi sử dụng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Hóa chất nhận và đơn đặt hàng phải được kiểm tra đảm bảo phù hợp với nhau trước khi lưu vào kho;

- Hóa chất phải được kiểm tra còn nguyên tem, được bao gói cẩn thận;

- Hóa chất phải đảm bảo còn hạn sử dụng, chất lượng, số lượng, chủng loại và đạt yêu cầu sử dụng;

- Nhãn hóa chất đảm bảo đầy đủ thông tin như: tên, ngày nhập, thông số kỹ thuật, hạn sử dụng…;

- Hóa chất được sắp xếp vào vị trí lưu trong kho phải thích hợp với bản chất của từng loại hóa chất, không làm ảnh hưởng đến chất lượng của hóa chất;

- Sổ theo dõi hóa chất phải được cập nhật đầy đủ thông tin; hồ sơ hóa chất phải cập nhật cung cấp hóa chất phải kịp thời;

- Kho hóa chất phải thoáng và đảm bảo về an toàn cháy nổ; được chia thành từng khu vực khác nhau ứng với đặc tính của từng hóa chất; được thường xuyên kiểm tra, sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ và được kiểm kê định kỳ;

- Sổ hóa chất được cập nhật vào khi ra khỏi kho; hóa chất sử dụng đúng yêu cầu thử nghiệm; hóa chất được đặt để đúng vị trí quy định.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chọn lựa nơi cung cấp hóa chất theo đúng với đặc tính kỹ thuật và xem xét giá cả hợp lý;

- Kiểm tra chính xác hạn sử dụng, chất lượng, số lượng, chủng loại của từng hóa chất; phiếu chứng nhận, phiếu đặt hàng;

- Phát hiện nhanh chóng những sai sót của hóa chất;

- Dán nhãn định danh chính xác cho hóa chất trước khi lưu vào kho;

- Thao tác sắp xếp phù hợp, tránh ảnh hưởng đến sức khoẻ và cháy nổ;

- Lựa chọn và sử dụng phương pháp phòng cháy, chữa cháy phù hợp;

- Thực hiện an toàn hóa chất trong PTN thành thạo;

- Chọn lựa phương pháp bảo quản hóa chất phù hợp;

- Phân loại, đánh giá được từng loại hóa chất khi kiểm kê hóa chất định kỳ;

- Ghi chép chính xác, đầy đủ, rõ ràng các thông tin trong đơn đặt hàng, sổ theo dõi.

2. Kiến thức

- Nêu được bản chất, tính chất, yêu cầu sử dụng của các loại hóa chất;

- Nhận biết được phương pháp kiểm tra nghiệm thu hóa chất;

- Mô tả được cách dán nhãn, ghi nhãn cho hóa chất;

- Trình bày được cách quản lý hồ sơ hóa chất;

- Vận dụng PP bảo quản hóa chất để bảo quản hóa chất;

- Áp dụng kiến thức về tổ chức, bố trí và an toàn phòng TN để sắp xếp, bố trí hóa chất đảm bảo an toàn cháy nổ;

- Vận dụng các biện pháp phòng tránh cháy nổ để phòng cháy, chữa cháy trong kho hóa chất;

- Nhận biết được thông tin cần ghi chép vào hồ sơ, sổ theo dõi.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Hồ sơ về hóa chất;

- Hóa chất trong PTN;

- Phiếu yêu cầu mua sắm hóa chất;

- Phiếu đặt hàng;

- Phiếu chứng nhận, hóa đơn;

- Kho lưu giữ hóa chất;

- Nhãn hóa chất, băng keo;

- Tủ lạnh, kệ, giá, quạt hút, dụng cụ phòng cháy chữa cháy;

- Sổ theo dõi hóa chất.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Quá trình kiểm soát hóa chất thử nghiệm được thực hiện đúng quy trình. | Kiểm tra hồ sơ, sổ theo dõi. |
| - Hóa chất được đặt hàng theo yêu cầu của PTN phải đầy đủ số lượng, chủng loại, chất lượng, kịp thời. | Đối chiếu hồ sơ hóa chất. |
| - Hóa chất nhận và đơn đặt hàng phải được kiểm tra đảm bảo phù hợp với nhau trước khi lưu vào kho. | Kiểm tra hồ sơ hóa chất và phiếu đặt hàng. |
| - Hóa chất phải được kiểm tra còn nguyên tem, được bao gói cẩn thận. | Quan sát trực tiếp người thực hiện kiểm tra nhãn mác bao bì của hóa chất. |
| - Kiểm tra chính xác hạn sử dụng, chất lượng, số lượng, chủng loại của từng hóa chất. | Quan sát trực tiếp người thực hiện và kiểm tra thông tin trên bao bì của hóa chất. |
| - Nhãn hóa chất đảm bảo đầy đủ thông tin như: tên, ngày nhập, thông số kỹ thuật, hạn sử dụng… | Quan sát trực tiếp người thực hiện và kiểm tra thông tin trên nhãn. |
| - Hóa chất được sắp xếp vào vị trí lưu trong kho phải thích hợp với bản chất của từng loại hóa chất, không làm ảnh hưởng đến chất lượng của hóa chất. | Quan sát và theo dõi trực tiếp người thực hiện. |
| - Sổ theo dõi hóa chất phải được cập nhật đầy đủ thông tin; hồ sơ hóa chất phải cập nhật cung cấp hóa chất phải kịp thời. | Quan sát và theo dõi trực tiếp người thực hiện và đối chiếu hồ sơ hóa chất. |
| - Kho hóa chất phải thoáng gió và đảm bảo về an toàn cháy nổ; được chia thành từng khu vực khác nhau phải ứng với đặc tính của từng hóa chất và được thường xuyên kiểm tra, sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ và được kiểm kê định kỳ. | Quan sát trực tiếp người thực hiện và kiểm tra sự đáp ứng yêu cầu của kho hóa chất. |
| - Sổ hóa chất được cập nhật vào khi ra khỏi kho; hóa chất sử dụng đúng yêu cầu thử nghiệm; hóa chất được đặt để đúng vị trí quy định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện và kiểm tra các thông tin trong sổ theo dõi hóa chất. |
| - Sử dụng các phương tiện phòng cháy, chữa cháy; thao tác dán nhãn, sắp xếp hóa chất vào kho chuẩn xác; kỹ năng ghi chép hồ sơ chính xác. | Quan sát và theo dõi quá trình người thực hiện. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Kiểm soát hóa chất chuẩn trong thử nghiệm

Mã số công việc: B3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm soát các hóa chất chuẩn phục vụ cho thử nghiệm. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Đặt hàng hóa chất chuẩn; kiểm tra, nghiệm thu, mã hóa, dán nhãn, lưu kho; cập nhật hồ sơ hóa chất chuẩn và theo dõi sử dụng; pha chế hóa chất chuẩn công tác và cập nhật sổ theo dõi, bảo quản hóa chất chuẩn.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Hóa chất chuẩn cần đặt hàng phải phù hợp với quy định kỹ thuật và theo yêu cầu (đầy đủ số lượng, chủng loại, chất lượng, kịp thời);

- Hóa chất chuẩn nhận được kiểm tra đảm bảo phù hợp với đơn đặt hàng trước khi lưu vào kho;

- Hóa chất chuẩn phải còn nguyên tem, được bao gói cẩn thận, đảm bảo còn hạn sử dụng, đạt chất lượng, đủ số lượng, chủng loại và đạt yêu cầu sử dụng;

- Nhãn hóa chất chuẩn đảm bảo đầy đủ thông tin như: tên, ngày nhập, thông số kỹ thuật, hạn sử dụng…;

- Hóa chất chuẩn được sắp xếp vào vị trí lưu trong kho phải thích hợp với bản chất của từng loại hóa chất, không làm ảnh hưởng đến chất lượng của hóa chất chuẩn;

- Hóa chất chuẩn được thường xuyên theo dõi để kiểm soát tình hình sử dụng, cập nhật vào sổ khi lấy ra khỏi kho và phải sử dụng đúng yêu cầu;

- Sổ theo dõi hóa chất chuẩn phải được cập nhật đầy đủ thông tin; hồ sơ cung cấp hóa chất chuẩn phải cập nhật kịp thời;

- Hóa chất chuẩn công tác phải phù hợp mục đích sử dụng, có nồng độ chính xác theo yêu cầu, đảm bảo việc cập nhật sổ theo dõi, nhãn hóa chất phải đầy đủ các thông tin tương tự như hóa chất chuẩn gốc;

- Kho hóa chất chuẩn phải thoáng, đảm bảo về an toàn cháy nổ; được chia thành từng khu vực khác nhau ứng với đặc tính của từng hóa chất và thường xuyên kiểm tra, sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ và được kiểm kê định kỳ.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Nhận biết được sự phù hợp của hóa chất chuẩn cần đặt hàng với quy định kỹ thuật của từng loại hóa chất chuẩn;

- Chọn lựa nơi cung cấp, xem xét giá cả;

- Kiểm tra chính xác ngoại quan, hạn sử dụng, chất lượng, số lượng, chủng loại của từng hóa chất chuẩn; phiếu chứng nhận, phiếu đặt hàng;

- Phát hiện nhanh chóng những sai sót của hóa chất chuẩn;

- Dán nhãn, mã hóa, định danh cho hóa chất chuẩn thành thạo;

- Lấy đúng hóa chất chuẩn mà phòng kiểm nghiệm cần;

- Thao tác sắp xếp hóa chất chuẩn phù hợp, tránh ảnh hưởng đến sức khoẻ và cháy nổ;

- Lựa chọn và sử dụng phương pháp phòng cháy, chữa cháy phù hợp;

- Thực hiện an toàn hóa chất trong PTN thành thạo;

- Chọn lựa phương pháp bảo quản hóa chất chuẩn phù hợp;

- Phân loại, đánh giá thành thạo từng loại hóa chất chuẩn khi kiểm kê hóa chất định kỳ;

- Ghi chép chính xác, đầy đủ, rõ ràng các thông tin trong đơn đặt hàng, sổ theo dõi.

2. Kiến thức

- Nêu được bản chất, tính chất, quy định kỹ thuật và yêu cầu sử dụng các loại hóa chất chuẩn;

- Nhận biết được phương pháp kiểm tra nghiệm thu hóa chất chuẩn;

- Mô tả được kỹ thuật dán nhãn cho hóa chất và cách ghi nhãn hóa chất;

- Trình bày được cách quản lý hồ sơ hóa chất chuẩn;

- Áp dụng được PP bảo quản hóa chất chuẩn để bảo quản hóa chất chuẩn;

- Áp dụng kiến thức về tổ chức, bố trí và an toàn phòng TN để sắp xếp, bố trí hóa chất chuẩn đảm bảo an toàn cháy nổ;

- Vận dụng các biện pháp phòng tránh cháy nổ để phòng cháy, chữa cháy trong kho hóa chất chuẩn;

- Nhận biết được thông tin cần ghi chép vào hồ sơ, sổ theo dõi.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Hồ sơ về hóa chất chuẩn;

- Hóa chất chuẩn trong PTN;

- Phiếu yêu cầu mua sắm hóa chất chuẩn;

- Phiếu đặt hàng, phiếu chứng nhận, hóa đơn, nhãn hóa chất chuẩn công tác

- Kho lưu giữ hóa chất chuẩn;

- Tủ lạnh, kệ, giá, quạt hút, dụng cụ phòng cháy chữa cháy;

- Sổ theo dõi sử dụng hóa chất chuẩn.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Quá trình kiểm soát hóa chất thử nghiệm được thực hiện đúng quy trình. | Kiểm tra hồ sơ, sổ theo dõi. |
| - Hóa chất chuẩn cần đặt hàng phải phù hợp với quy định kỹ thuật và theo yêu cầu (đầy đủ số lượng, chủng loại, chất lượng, kịp thời). | Đối chiếu hồ sơ hóa chất. |
| - Hóa chất chuẩn nhận được kiểm tra đảm bảo phù hợp với đơn đặt hàng trước khi lưu vào kho. | Kiểm tra hồ sơ hóa chất và phiếu đặt hàng. |
| - Hóa chất chuẩn phải còn nguyên tem, được bao gói cẩn thận. | Quan sát trực tiếp người thực hiện kiểm tra nhãn mác của hóa chất. |
| - Nhãn hóa chất chuẩn đảm bảo đầy đủ thông tin như: tên, ngày nhập, thông số kỹ thuật, hạn sử dụng… | Quan sát trực tiếp người thực hiện và kiểm tra thông tin trên bao bì của hóa chất. |
| - Hóa chất chuẩn được sắp xếp vào vị trí lưu trong kho phải thích hợp với bản chất của từng loại hóa chất, không làm ảnh hưởng đến chất lượng của hóa chất. | Quan sát và theo dõi trực tiếp người thực hiện. |
| - Hóa chất chuẩn được thường xuyên theo dõi để kiểm soát tình hình sử dụng, cập nhật vào sổ khi lấy ra khỏi kho và phải sử dụng đúng yêu cầu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện và kiểm tra sổ theo dõi hóa chất. |
| - Sổ theo dõi hóa chất chuẩn phải được cập nhật đầy đủ thông tin; hồ sơ hóa chất chuẩn phải cập nhật cung cấp hóa chất chuẩn phải kịp thời. | Quan sát và theo dõi trực tiếp người thực hiện và đối chiếu hồ sơ hóa chất chuẩn. |
| - Hóa chất chuẩn công tác phải phù hợp mục đích sử dụng, có nồng độ chính xác theo yêu cầu, đảm bảo việc cập nhật sổ theo dõi, nhãn hóa chất phải đầy đủ các thông tin tương tự như hóa chất chuẩn gốc. | Quan sát và theo dõi trực tiếp người thực hiện và đối chiếu hồ sơ hóa chất chuẩn công tác. |
| - Kho hóa chất phải thoáng và đảm bảo về an toàn cháy nổ; được chia thành từng khu vực khác nhau phải ứng với đặc tính của từng hóa chất và được thường xuyên kiểm tra, sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ và được kiểm kê định kỳ. | Quan sát trực tiếp người thực hiện và kiểm tra sự đáp ứng yêu cầu của kho hóa chất. |
| - Sử dụng các phương tiện phòng cháy, chữa cháy; thao tác dán nhãn, sắp xếp hóa chất chuẩn vào kho; thao tác pha chế hóa chất chuẩn công tác chuẩn xác; ghi chép hồ sơ chính xác. | Quan sát và theo dõi quá trình người thực hiện. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Kiểm soát thiết bị thử nghiệm

Mã số công việc: B4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm soát các thiết bị thử nghiệm của phòng kiểm nghiệm. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Lắp đặt, nghiệm thu, hiệu chỉnh, kiểm định hoặc kiểm tra trước khi đưa thiết bị mới vào sử dụng, lập hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, lập sổ theo dõi, lập hồ sơ, dán tem/nhãn thiết bị mới; hiệu chỉnh, kiểm định hoặc kiểm tra, xem xét, kiểm tra và sửa chữa, đưa thiết bị vào sử dụng, bảo dưỡng thiết bị đang sử dụng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thiết bị mới phải được lắp đặt, nghiệm thu; hiệu chỉnh, kiểm định đúng theo quy định;

- Thiết bị mới được lập hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng theo tài liệu kỹ thuật và các quy định đã ban hành;

- Thiết bị mới được lập sổ theo dõi phải theo quy định; hồ sơ phải được cập nhật và theo dõi thường xuyên;

- Thiết bị mới được dán tem/nhãn đúng tên thiết bị, đúng quy định và phải ở vị trí dễ nhìn, dễ thấy;

- Thiết bị đang sử dụng phải được định kỳ hiệu chỉnh, kiểm định lại; phải đưa vào chương trình bảo trì, bảo dưỡng định kỳ nếu không đạt yêu cầu;

- Thiết bị đang sử dụng phải thường xuyên được theo dõi, xem xét, kiểm tra và sửa chữa;

- Thiết bị cần sửa chữa và không được sử dụng phải được cách ly khỏi khu vực thử nghiệm hoặc có thông báo về tình trạng của thiết bị;

- Thiết bị phải được kiểm tra, hiệu chỉnh, kiểm định sau khi tiến hành sửa chữa và phải hoạt động tốt đáp ứng được yêu cầu;

- Thiết bị sau khi sửa chữa phải được kiểm định lại, nếu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật thì đưa vào sử dụng và được lập hướng dẫn vận hành;

- Sổ theo dõi thiết bị đang sử dụng được cập nhật đầy đủ, chính xác.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Kiểm tra chính xác số lượng, chủng loại các thành phần và phụ kiện của thiết bị lúc mới nhập về;

- Theo dõi và tham gia lắp đặt, vận hành theo hướng dẫn của chuyên gia (nếu có);

- Thực hành thử nghiệm mẫu trên thiết bị mới theo tài liệu kỹ thuật của thiết bị hoặc PP thử (nếu cần);

- Kiểm tra đúng chế độ hoạt động của thiết bị;

- Lập hướng dẫn vận hành bảo dưỡng của thiết bị đúng, rõ ràng, dễ hiểu;

- Quản lý và theo dõi hoạt động của thiết bị theo đúng catalogue của thiết bị;

- Mã hóa, dán tem, nhãn theo quy định để kế hoạch hóa việc theo dõi hoạt động của thiết bị;

- Kiểm định, hiệu chỉnh hoặc kiểm tra định kỳ của các loại thiết bị cần thiết

- Đánh giá đúng tình trạng của thiết bị;

- Phát hiện nhanh những sai hỏng của thiết bị;

- Vận hành thiết bị thành thạo theo hướng dẫn trong tài liệu kỹ thuật;

- Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị;

- Ghi sổ theo dõi thiết bị rõ, ràng, chính xác.

2. Kiến thức

- Trình bày được cách lắp đặt, yêu cầu kỹ thuật thiết bị theo tài liệu kỹ thuật;

- Nêu được các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động lắp đặt thiết bị;

- Trình bày được quy trình hiệu chỉnh, kiểm định thiết bị;

- Mô tả được quy trình vận hành thiết bị theo tài liệu kỹ thuật;

- Giải thích được đặc điểm biến đổi của loại vật liệu dưới ảnh hưởng của nhiệt độ;

- Nhận biết được các yêu cầu về hoạt động, bảo trì bảo dưỡng định kỳ cho thiết bị theo kế hoạch;

- Mô tả được quy định, kỹ thuật về dán tem, nhãn;

- Nêu được các quy định đã đề ra cho việc xem xét, kiểm tra và sửa chữa thiết bị;

- Nhận biết được thông tin cần ghi chép vào hồ sơ, sổ theo dõi.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tài liệu kỹ thuật của thiết bị;

- Các trang bị liên quan đến công tác hiệu chỉnh, kiểm định;

- Các trang bị cho việc vận hành thiết bị;

- Sổ tay hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng thiết bị;

- Tem, nhãn dán;

- Sổ theo dõi thiết bị, hồ sơ thiết bị.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Quá trình kiểm soát thiết bị thử nghiệm được thực hiện đúng quy trình. | Kiểm tra hồ sơ, sổ theo dõi. |
| - Thiết bị mới phải được lắp đặt, nghiệm thu; hiệu chỉnh, kiểm định đúng theo quy định và yêu cầu nhà cung cấp phải xem xét, sửa chữa hoặc thay thế nếu không đạt yêu cầu. | Đối chiếu hồ sơ thiết bị, tài liệu kỹ thuật của thiết bị. |
| - Thiết bị mới phải hoạt động tốt và phải thường xuyên được kiểm tra. | Kiểm tra hồ sơ và sổ theo dõi thiết bị. |
| - Thiết bị mới được lập hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng theo tài liệu kỹ thuật và các quy định đã ban hành. | Kiểm tra sổ tay vận hành thiết bị và tài liệu kỹ thuật thiết bị. |
| - Thiết bị mới được lập sổ theo dõi phải theo quy định và hồ sơ phải được cập nhật và theo dõi thường xuyên | Kiểm tra sổ theo dõi và hồ sơ thiết bị. |
| - Thiết bị mới được dán tem/nhãn đúng tên thiết bị, đúng quy định và phải ở vị trí dễ nhìn, dễ thấy | Quan sát và theo dõi trực tiếp người thực hiện và đối chiếu với quy định về dán tem thiết bị. |
| - Thiết bị đang sử dụng phải được định kỳ hiệu chỉnh, kiểm định lại và cập nhật kết quả kiểm định, kiểm tra; phải đưa vào chương trình bảo trì, bảo dưỡng định kỳ nếu không đạt yêu cầu. | Kiểm tra sổ theo dõi và hồ sơ thiết bị. |
| - Thiết bị đang sử dụng phải thường xuyên được theo dõi, xem xét, kiểm tra và sửa chữa. | Kiểm tra sổ theo dõi và hồ sơ thiết bị. |
| - Thiết bị cần sửa chữa và không được sử dụng phải được cách ly khỏi khu vực thử nghiệm hoặc có thông báo về tình trạng của thiết bị. | Quan sát và theo dõi trực tiếp người thực hiện. |
| - Thiết bị sau khi sửa chữa phải được kiểm định lại, nếu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật thì đưa vào sử dụng và được lập hướng dẫn vận hành. | Kiểm tra sổ theo dõi và hồ sơ thiết bị và đối chiếu với catalogue thiết bị. |
| - Sổ theo dõi thiết bị đang sử dụng được cập nhật đầy đủ, chính xác. | Kiểm tra sổ theo dõi và hồ sơ thiết bị. |
| - Thiết bị đang sử dụng được tiến hành theo chương trình bảo trì, bảo dưỡng định kỳ và theo dõi, cập nhật kết quả bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị. | Kiểm tra sổ theo dõi và hồ sơ thiết bị. |
| - Thao tác lắp đặt, sửa chữa; vận hành, kiểm định thiết bị theo yêu cầu; thao tác dán nhãn, lập sổ theo dõi, lập hướng dẫn vận hành chuẩn xác; ghi chép hồ sơ chính xác. | Quan sát và theo dõi quá trình người thực hiện. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Kiểm soát dụng cụ, phương tiện đo

Mã số công việc: B5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm soát các dụng cụ, phương tiện đo của phòng kiểm nghiệm. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Kiểm định, mã hóa, đánh dấu, lập sổ theo dõi tình trạng, đưa vào sử dụng và theo dõi, cập nhật phương tiện đo mới; định kỳ kiểm tra tình trạng của dụng cụ, phương tiện đo đang sử dụng, theo dõi sử dụng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Dụng cụ, phương tiện đo mới phải được kiểm tra đảm bảo khô, sạch, được hiệu chuẩn và đáp ứng yêu cầu thử nghiệm;

- Các dụng cụ, phương tiện đo không đạt yêu cầu phải được loại bỏ;

- Dụng cụ, phương tiện đo mới sau kiểm định phải được mã hóa hoặc khắc dấu hoặc dán nhãn, định danh trước khi đưa vào sử dụng;

- Dụng cụ, phương tiện đo mới phải được cập nhật vào sổ theo dõi đầy đủ, chính xác để kiểm soát tình trạng của nó;

- Dụng cụ, phương tiện đo mới khi đưa vào sử dụng phải được thông báo đầy đủ đã sẵn sàng cho việc thử nghiệm; phải được cập nhật đầy đủ các thông tin;

- Dụng cụ, phương tiện đo đang sử dụng phải được định kỳ kiểm tra lại để đảm bảo độ chính xác của dụng cụ;

- Dụng cụ đang sử dụng phải được thường xuyên theo dõi; cập nhật đầy đủ các thông tin.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh dụng cụ, phương tiện đo thành thạo;

- Dán nhãn, định danh, mã hóa trên dụng cụ, phương tiện đo đã được hiệu chuẩn;

- Nhận biết được yêu cầu của phòng kiểm nghiệm về dụng cụ, phương tiện đo;

- Hiệu chuẩn dụng cụ, phương tiện đo thành thạo theo đúng quy định;

- Sử dụng thành thạo dụng cụ, phương tiện đo theo tài liệu kỹ thuật;

- Kiểm tra độ chính xác dụng cụ, phương tiện đo đang sử dụng thành thạo;

- Ghi sổ theo dõi dụng cụ, phương tiện đo rõ ràng, chính xác.

2. Kiến thức

- Nêu được đặc điểm loại vật liệu dụng cụ, phương tiện đo;

- Trình bày được cách vệ sinh dụng cụ, phương tiện đo;

- Trình bày được phương pháp hiệu chuẩn dụng cụ, phương tiện đo;

- Trình bày được quy trình sử dụng, kiểm tra dụng cụ, phương tiện đo;

- Nhận biết được cách cập nhật thông tin về dụng cụ, phương tiện đo;

- Nêu được yêu cầu kỹ thuật của dụng cụ, phương tiện đo theo tài liệu kỹ thuật;

- Nhận biết được quy định về dán nhãn, định danh, mã hóa dụng cụ, phương tiện đo;

- Nhận biết được cách cập nhật sổ theo dõi dụng cụ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tài liệu kỹ thuật của dụng cụ, phượng tiện đo;

- Các dụng cụ cần thiết cho việc hiệu chỉnh;

- Bút khắc dấu, nhãn dán, biển thông báo;

- Dụng cụ chuyên dùng để mã hóa;

- Các dụng cụ cần thiết cho việc kiểm tra lại dụng cụ đang sử dụng;

- Sổ theo dõi thiết bị, hồ sơ thiết bị.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Quá trình kiểm soát dụng cụ, phương tiện đo thử nghiệm được thực hiện đúng quy trình. | Kiểm tra hồ sơ, sổ theo dõi. |
| - Dụng cụ, phương tiện đo mới phải được kiểm tra đảm bảo khô, sạch, được hiệu chuẩn và đáp ứng yêu cầu thử nghiệm. | Quan sát và kiểm tra sổ theo dõi đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Các dụng cụ, phương tiện đo không đạt yêu cầu phải được loại bỏ. | Kiểm tra trực tiếp và trên sổ theo dõi. |
| - Dụng cụ, phương tiện đo mới sau kiểm định phải được mã hóa hoặc dán nhãn, định danh trước khi đưa vào sử dụng. | Quan sát và theo dõi trực tiếp người thực hiện và đối chiếu với quy định. |
| - Dụng cụ, phương tiện đo mới được cập nhật vào sổ theo dõi đầy đủ, chính xác. | Kiểm tra sổ theo dõi. |
| - Dụng cụ, phương tiện đo mới đưa vào sử dụng được thông báo đầy đủ đã sẵn sàng cho việc thử nghiệm; được cập nhật đầy đủ các thông tin. | Quan sát và theo dõi trực tiếp người thực hiện và kiểm tra sổ theo dõi, biển thông báo. |
| - Dụng cụ, phương tiện đo đang sử dụng phải được định kỳ kiểm tra lại để đảm bảo độ chính xác của dụng cụ. | Kiểm tra sổ theo dõi. |
| - Dụng cụ đang sử dụng phải được thường xuyên theo dõi; cập nhật đầy đủ các thông tin. | Kiểm tra sổ theo dõi. |
| - Sử dụng, hiệu chuẩn, kiểm tra độ chính xác, dán nhãn, định danh, mã hóa dụng cụ, phương tiện đo chuẩn xác; ghi chép sổ theo dõi chính xác. | Quan sát và theo dõi quá trình người thực hiện. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Kiểm soát phương pháp thử nghiệm

Mã số công việc: B6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm soát các phương pháp thử nghiệm được sử dụng tại phòng kiểm nghiệm. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Lập danh mục PP thử đang sử dụng, theo dõi quá trình sử dụng, bảo dưỡng, duy trì, khắc phục tình trạng mất mát hư hỏng tài liệu của PP thử.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- PP thử phải được kiểm tra đảm bảo cấp có thẩm quyền đã phê duyệt;

- Các danh mục của PP thử phải được lập đầy đủ;

- PP thử phải được mã hóa, có dấu kiểm soát;

- PP thử phải được phân loại theo từng lĩnh vực hoạt động thử nghiệm;

- Tài liệu PP thử phải luôn được theo dõi tình trạng hiện hành và phải sẵn có; được để lại vị trí cũ sau khi sử dụng;

- Tài liệu PP thử phải được sắp xếp ngay ngắn, số lượng đầy đủ, rõ ràng, không bị rách nát, mất trang, thiếu nội dung;

- PP thử phải được giữ nguyên nội dung quy định;

- PP thử phải được thay thế kịp thời khi hư hỏng, mất mát để đáp ứng yêu cầu thử nghiệm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Lập danh mục cho PP thử đầy đủ, rõ ràng;

- Nhận biết được các PP thử đang được hiện hành;

- Theo dõi, nhắc nhở người sử dụng tài liệu PP thử thực hiện đúng quy định tiêu chuẩn;

- Cập nhật, theo dõi, kiểm tra tài liệu PP thử thường xuyên;

- Sắp xếp, bố trí khoa học PP thử;

- Xử lý linh hoạt, chính xác khi khắc phục tình trạng mất mát hư hỏng tài liệu của PP thử;

- Ghi sổ theo dõi PP thử rõ, ràng, chính xác.

2. Kiến thức

- Nhận biết được quy định có hiệu lực của PP thử;

- Phân biệt được các PP thử trong từng lĩnh vực thử nghiệm;

- Nhận biết được các thông tin về các PP thử đang được hiện hành;

- Trình bày được các quy định về quản lý PP thử phòng thử nghiệm;

- Áp dụng được cách sắp xếp các tài liệu, hồ sơ của PP thử;

- Nêu được phương pháp theo dõi, kiểm tra quá trình sử dụng tài liệu PP thử;

- Trình bày được quy trình bảo dưỡng PP thử;

- Trình bày được yêu cầu của từng PP thử.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các văn bản quy định về quản lý PP thử phòng thử nghiệm;

- Tập tài liệu, hồ sơ của PP thử;

- Cặp có khóa để lưu giữ;

- Kệ giá đặt;

- Sổ theo dõi;

- Tài liệu về các PP thử;

- Sổ theo dõi PP thử.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Quá trình kiểm soát phương pháp thử nghiệm được thực hiện đúng quy trình. | Kiểm tra hồ sơ, sổ theo dõi. |
| - PP thử phải được kiểm tra đảm bảo cấp có thẩm quyền đã phê duyệt. | Quan sát và kiểm tra PP thử. |
| - Các danh mục của PP thử phải được lập đầy đủ. | Kiểm tra danh mục đối chiếu tài liệu PP thử. |
| - PP thử phải được mã hóa, có dấu kiểm soát. | Quan sát và theo dõi trực tiếp người thực hiện và đối chiếu với tài liệu PP thử. |
| - PP thử phải được phân loại theo từng lĩnh vực hoạt động thử nghiệm. | Kiểm tra sổ theo dõi và tài liệu PP thử. |
| - Tài liệu PP thử phải luôn được theo dõi tình trạng hiện hành và phải sẵn có để sử dụng. | Kiểm tra sổ theo dõi và tài liệu PP thử. |
| - Tài liệu PP thử sau khi sử dụng phải được để lại vị trí cũ. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Tài liệu PP thử phải được sắp xếp ngay ngắn, số lượng đầy đủ, rõ ràng, không bị rách nát, mất trang, thiếu nội dung. | Kiểm tra sổ theo dõi và tài liệu PP thử. |
| - PP thử phải được giữ nguyên nội dung quy định. | Kiểm tra tài liệu PP thử. |
| - PP thử phải được thay thế kịp thời khi hư hỏng, mất mát để đáp ứng yêu cầu thử nghiệm. | Kiểm tra sổ theo dõi và tài liệu PP thử. |
| - Lập danh mục PP thử, ghi chép sổ theo dõi chính xác, sắp xếp PP thử khoa học và hệ thống. | Quan sát, theo dõi và kiểm tra quá trình người thực hiện. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Lập hồ sơ lý lịch thiết bị

Mã số công việc: B7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lập hồ sơ lý lịch thiết bị cho các thiết bị của phòng kiểm nghiệm. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Thu thập tài liệu về thiết bị; lập biểu mẫu lý lịch thiết bị trên máy vi tính; nhập dữ liệu vào lý lịch và in để lưu trữ; lập hồ sơ thiết bị và lưu trữ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Tài liệu kỹ thuật về thiết bị được thu thập phải là catalogue gốc, bản hướng dẫn sử dụng thiết bị bằng tiếng Việt;

- Biểu mẫu lập phải thể hiện đầy đủ thông tin về thiết bị, có mã số thiết bị

- Các thông tin về thiết bị phải được nhập đầy đủ và lưu trữ;

- Hồ sơ thiết bị được lập phải có đầy đủ các thông tin của thiết bị bao gồm: lý lịch thiết bị, bảng hướng dẫn sử dụng thiết bị, catalogue gốc, sổ theo dõi tình trạng thiết bị trong quá trình sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng;

- Danh mục thiết bị hiện có được sắp xếp theo mã số tăng dần để dễ tra cứu;

- Từng hồ sơ thiết bị có mã số lưu trữ và được sắp xếp có khoa học.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Đọc, hiểu các tài liệu kỹ thuật về thiết bị bằng tiếng Anh;

- Sử dụng thành thạo máy vi tính;

- Soạn thảo văn bản thành thạo;

- Tổ chức, sắp xếp và lưu trữ tốt hồ sơ thiết bị.

2. Kiến thức

- Vận dụng được tin học văn phòng, cách soạn thảo văn bản trên máy vi tính;

- Trình bày được nguyên lý vận hành của thiết bị thí nghiệm;

- Mô tả được cách quản lý thiết bị thí nghiệm, kỹ thuật tổ chức phòng kiểm nghiệm;

- Trình bày được cách lưu trữ hồ sơ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy vi tính, máy in;

- Tài liệu kỹ thuật về thiết bị (Catalogue gốc), bản dịch hướng dẫn sử dụng;

- Kẹp để hồ sơ, lý lịch thiết bị, bản hướng dẫn sử dụng thiết bị, catalogue gốc, bảng theo dõi tình trạng thiết bị trong quá trình sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Hồ sơ lý lịch thiết bị được lập theo đúng qui trình, qui định. | Kiểm tra hồ sơ. |
| - Tài liệu kỹ thuật về thiết bị được thu thập phải là catalogue gốc, bản hướng dẫn sử dụng thiết bị bằng tiếng Việt. | Kiểm tra tài liệu kỹ thuật của thiết bị. |
| - Biểu mẫu lập phải thể hiện đầy đủ thông tin về thiết bị, có mã số thiết bị. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. Kiểm tra biểu mẫu. |
| - Các thông tin về thiết bị phải được nhập đầy đủ và lưu trữ. | Kiểm tra biểu mẫu. |
| - Hồ sơ thiết bị được lập phải có đầy đủ các thông tin của thiết bị. | Kiểm tra hồ sơ thiết bị. |
| - Danh mục thiết bị hiện có được sắp xếp theo mã số tăng dần. | Kiểm tra danh mục thiết bị, mã số hồ sơ. |
| - Từng hồ sơ thiết bị có mã số lưu trữ và được sắp xếp có khoa học. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác lập biểu mẫu lý lịch, hồ sơ thiết bị chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Pha dung dịch chất chuẩn

Mã số công việc: C1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Pha các dung dịch chất chuẩn cần dùng cho phân tích. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Kiểm tra ngoại quan hóa chất; chuẩn bị thiết bị, dụng cụ; tính lượng hóa chất cần dùng, cân (hút) hóa chất, hòa tan hóa chất; định mức; chuẩn lại nồng độ dung dịch đã pha; tính hệ số hiệu chỉnh; cho vào bình chứa, dán nhãn và bảo quản hóa chất đã pha.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Hóa chất đảm bảo độ tinh khiết, được bao gói, nhãn có thông tin kỹ thuật, hạn sử dụng đầy đủ;

- Dụng cụ, thiết bị đủ và sạch đáp ứng yêu cầu pha dung dịch chất chuẩn;

- Lượng hóa chất cần dùng được tính chính xác theo đúng công thức (đối với ống chuẩn thì không tính);

- Hóa chất được cân (hút) chính xác và đảm bảo hóa chất không bị nhiễm bẩn, rơi vãi (pha từ hóa chất tinh khiết);

- Hóa chất được lấy hết ra khỏi ống chuẩn, không làm rơi vãi (pha từ ống chuẩn);

- Hóa chất được hòa tan hoàn toàn bằng dung môi thích hợp;

- Dung dịch hóa chất được chuyển hoàn toàn vào bình định mức và định mức đúng vạch;

- Chất chuẩn dùng chuẩn độ lại dung dịch đã pha được lựa chọn phù hợp và có nồng độ chính xác, quá trình chuẩn độ được thực hiện chuẩn xác;

- Hệ số hiệu chỉnh được tính đúng theo công thức;

- Dụng cụ chứa đảm bảo sạch và phù hợp với yêu cầu của từng loại hóa chất, nhãn có ghi đầy đủ thông tin về hóa chất đã pha;

- Dung dịch pha được bảo quản ở điều kiện thích hợp với từng loại hóa chất;

- Thông tin của dung dịch hóa chất pha xong được ghi vào sổ theo dõi.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

- Kỹ năng

- Quan sát, phân loại và phát hiện nhanh hóa chất không đạt yêu cầu;

- Vệ sinh và sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị;

- Tính toán lượng cân (thể tích) hóa chất thành thạo;

- Vận hành thành thạo cân phân tích;

- Thao tác lấy hóa chất từ ống chuẩn đúng kỹ thuật;

- Lựa chọn nhanh loại dung môi phù hợp với hóa chất;

- Hòa tan, định mức dung dịch hóa chất chuẩn xác;

- Lựa chọn phương pháp chuẩn độ lại nồng độ dung dịch đã pha phù hợp, chuẩn độ chuẩn xác;

- Tính hệ số hiệu chỉnh thành thạo;

- Lựa chọn dụng cụ chứa phù hợp với đặc tính hóa chất;

- Sắp xếp hóa chất đúng vị trí và phù hợp với đặc tính;

- Thực hiện đúng các biện pháp an toàn khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Nhận biết được chủng loại và tính chất hóa lý của các loại hóa chất;

- Trình bày được nguyên tắc pha dung dịch chuẩn;

- Lựa chọn được các dụng cụ, thiết bị cần dùng pha dung dịch chất chuẩn;

- Vận dụng được công thức tính toán lượng hóa chất cần dùng để pha;

- Mô tả được qui trình vận hành cân và cách sử dụng các dụng cụ thủy tinh thông thường ở phòng kiểm nghiệm;

- Lựa chọn biện pháp an toàn phù hợp trong thao tác pha hóa chất;

- Lựa chọn phương pháp xác định lại nồng độ phù hợp với dung dịch đã pha;

- Vận dụng được công thức tính hệ số hiệu chỉnh;

- Nêu được cách ghi thông tin trên nhãn hóa chất;

- Trình bày được cách bảo quản và quản lý hóa chất chuẩn.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cân phân tích, bếp điện, cốc thủy tinh, pipet, kim thủy tinh, đũa thủy tinh, bình định mức, phễu, ống nhỏ giọt, buret, bình nón, chai, lọ thủy tinh, nhãn hóa chất, kéo, keo dán, bút viết;

- Găng tay, khẩu trang, kính bảo hộ, tủ hút;

- Dung môi, hóa chất để chuẩn lại nồng độ, chỉ thị phù hợp;

- Sổ ghi chép;

- Tài liệu kỹ thuật pha hóa chất.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Dung dịch chất chuẩn được pha đúng theo qui trình, đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Hóa chất đảm bảo độ tinh khiết, được bao gói, nhãn có thông tin kỹ thuật, hạn sử dụng đầy đủ. | Kiểm tra và đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Dụng cụ, thiết bị đủ và sạch đáp ứng yêu cầu pha. | Kiểm tra và quan sát người thực hiện. |
| - Lượng hóa chất cần dùng được tính chính xác theo đúng công thức hoặc ống chuẩn được lựa chọn phù hợp với nồng độ cần pha. | Kiểm tra công thức, kết quả tính toán và quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hóa chất được cân (hút) chính xác và đảm bảo hóa chất không bị nhiễm bẩn, rơi vãi (pha từ hóa chất tinh khiết). | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hóa chất được lấy hết ra khỏi ống chuẩn, không làm rơi vãi (pha từ ống chuẩn). | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hóa chất được hòa tan hoàn toàn bằng dung môi thích hợp. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dung dịch hóa chất được chuyển hoàn toàn vào bình định mức và định mức đúng vạch. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Chất chuẩn dùng chuẩn độ lại dung dịch đã pha được lựa chọn phù hợp và có nồng độ chính xác, quá trình chuẩn độ được thực hiện chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hệ số hiệu chỉnh được tính đúng theo công thức. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán. |
| - Dụng cụ chứa đảm bảo sạch và phù hợp với yêu cầu của từng loại hóa chất, nhãn có ghi đầy đủ thông tin về hóa chất đã pha. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dung dịch pha được bảo quản ở điều kiện thích hợp với từng loại hóa chất. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, So sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Thông tin của dung dịch hóa chất pha xong được ghi vào sổ theo dõi. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác vận hành cân phân tích, sử dụng dụng cụ thủy tinh thông thường thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác hòa tan, định mức, tính toán lượng hóa chất, ghi sổ theo dõi chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra sổ theo dõi. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Pha dung dịch hóa chất thông thường

Mã số công việc: C2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Pha các dung dịch hóa chất thông thường sử dụng trong phân tích. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Kiểm tra ngoại quan hóa chất; chuẩn bị dụng cụ, hóa chất; tính toán lượng hóa chất tinh khiết cần dùng; cân (hút) hóa chất; pha dung dịch hóa chất theo yêu cầu; cho vào bình chứa, dán nhãn và bảo quản.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Hóa chất đảm bảo độ tinh khiết, được bao gói, nhãn có thông tin kỹ thuật, hạn sử dụng đầy đủ;

- Dụng cụ, thiết bị đủ và sạch đáp ứng yêu cầu pha;

- Lượng hóa chất được tính theo đúng công thức và cân (hút) chính xác, đảm bảo hóa chất không bị nhiễm bẩn, rơi vãi;

- Hóa chất được hòa tan hoàn trong dung môi thích hợp;

- Hỗn hợp các loại hóa chất được pha trộn (nếu có yêu cầu) theo đúng tài liệu kỹ thuật;

- Dụng cụ chứa đảm bảo sạch và phù hợp với yêu cầu của từng loại hóa chất, nhãn có ghi đầy đủ thông tin về hóa chất đã pha;

- Dung dịch pha được bảo quản ở điều kiện thích hợp với từng loại hóa chất;

- Thông tin của dung dịch hóa chất pha xong được ghi vào sổ theo dõi.

IV. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, phân loại và phát hiện nhanh hóa chất không đạt yêu cầu;

- Lựa chọn đúng và đủ dụng cụ, thiết bị cần dùng;

- Tính toán đúng lượng hóa chất cần dùng;

- Vận hành thành thạo cân phân tích, cân kỹ thuật;

- Lựa chọn nhanh loại dung môi phù hợp với hóa chất;

- Hòa tan, định mức dung dịch hóa chất chuẩn xác;

- Vệ sinh các thiết bị, dụng cụ, sắp xếp đúng qui định.

2. Kiến thức

- Nhận biết được tính chất hóa lý của các loại hóa chất;

- Trình bày được cách vệ sinh và xử lý dụng cụ trước khi sử dụng;

- Vận dụng được công thức tính lượng hóa chất cần dùng theo yêu cầu;

- Mô tả được qui trình vận hành cân phân tích, cân kỹ thuật;

- Nêu được cách ghi thông tin trên nhãn hóa chất;

- Nêu được cách bảo quản và quản lý hóa chất.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cân phân tích, bếp điện, cốc thủy tinh, pipet, ống đong, đũa thủy tinh, phễu, ống nhỏ giọt chai, lọ thủy tinh, nhãn hóa chất, kéo, keo dán, bút viết;

- Găng tay, khẩu trang, kính bảo hộ, tủ hút;

- Dung môi, hóa chất chỉ thị tinh khiết;

- Sổ ghi chép;

- Tài liệu kỹ thuật pha hóa chất.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Hóa chất thông thường được pha đúng theo qui trình, đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Hóa chất đảm bảo độ tinh khiết, được bao gói, nhãn có thông tin kỹ thuật, hạn sử dụng đầy đủ. | Kiểm tra và đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Dụng cụ, thiết bị đủ và sạch đáp ứng yêu cầu pha. | Kiểm tra và quan sát người thực hiện. |
| - Lượng hóa chất được tính theo đúng công thức và cân (hút) chính xác, đảm bảo hóa chất không bị nhiễm bẩn, rơi vãi. | Kiểm tra công thức, kết quả tính toán và quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hóa chất được hòa tan hoàn trong dung môi thích hợp. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hỗn hợp các loại hóa chất được pha trộn (nếu có yêu cầu) theo đúng tài liệu kỹ thuật. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dụng cụ chứa đảm bảo sạch và phù hợp với yêu cầu của từng loại hóa chất, nhãn có ghi đầy đủ thông tin về hóa chất đã pha. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. So sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Dung dịch pha được bảo quản ở điều kiện thích hợp với từng loại hóa chất. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thông tin của dung dịch hóa chất pha xong được ghi vào sổ theo dõi. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác vận hành cân phân tích, sử dụng dụng cụ thủy tinh thông thường thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác hòa tan, định mức, tính toán lượng hóa chất, ghi sổ theo dõi chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra sổ theo dõi. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Pha dung dịch chất chỉ thị

Mã số công việc: C3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Pha các dung dịch chất chỉ thị dùng trong phân tích. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Kiểm tra ngoại quan hóa chất; chuẩn bị dụng cụ, hóa chất; tính toán lượng hóa chất tinh khiết cần dùng; cân, hòa tan, định mức; dán nhãn và bảo quản.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Hóa chất đảm bảo độ tinh khiết, được bao gói, nhãn có thông tin kỹ thuật, hạn sử dụng đầy đủ;

- Dụng cụ, thiết bị đủ và sạch đáp ứng yêu cầu pha;

- Lượng hóa chất được tính theo đúng công thức và cân (hút) chính xác, đảm bảo hóa chất không bị nhiễm bẩn, rơi vãi;

- Hóa chất được hòa tan hoàn trong dung môi thích hợp;

- Hỗn hợp các loại chỉ thị được pha trộn (nếu có yêu cầu) theo đúng tài liệu kỹ thuật;

- Dụng cụ chứa đảm bảo sạch và phù hợp với yêu cầu của từng loại hóa chất, nhãn có ghi đầy đủ thông tin về chỉ thị đã pha;

- Dung dịch chỉ thị pha được bảo quản ở điều kiện thích hợp với từng loại hóa chất;

- Thông tin của dung dịch chỉ thị pha xong được ghi vào sổ theo dõi.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, phân loại và phát hiện nhanh hóa chất không đạt yêu cầu;

- Lựa chọn đúng và đủ dụng cụ, thiết bị cần dùng;

- Vệ sinh dụng cụ đúng kỹ thuật;

- Tính toán đúng lượng hóa chất cần dung;

- Vận hành cân phân tích, cân kỹ thuật thành thạo;

- Lựa chọn nhanh loại dung môi phù hợp với hóa chất;

- Hòa tan, định mức dung dịch hóa chất chuẩn xác;

- Vệ sinh thành thạo các thiết bị, dụng cụ, sắp xếp đúng qui định.

2. Kiến thức

- Trình bày được tính chất hóa lý của các loại hóa chất;

- Nêu được phương pháp vệ sinh và xử lý dụng cụ trước khi sử dụng;

- Vận dụng được công thức tính lượng hóa chất cần dùng để pha dung dịch chất chỉ thị theo yêu cầu;

- Mô tả được qui trình vận hành cân phân tích, cân kỹ thuật;

- Nêu được cách ghi thông tin trên nhãn hóa chất;

- Nêu được cách bảo quản và quản lý hóa chất;

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cân phân tích, bếp điện, cốc thủy tinh, pipet, ống đong, đũa thủy tinh, phễu, ống nhỏ giọt, chai, lọ thủy tinh, nhãn hóa chất, kéo, keo dán, bút viết;

- Găng tay, khẩu trang, kính bảo hộ, tủ hút, sổ ghi chép;

- Dung môi, hóa chất chỉ thị tinh khiết;

- Tài liệu kỹ thuật pha hóa chất.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Chỉ thị được pha đúng theo qui trình, đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Hóa chất đảm bảo độ tinh khiết, được bao gói, nhãn có thông tin kỹ thuật, hạn sử dụng đầy đủ. | Kiểm tra và đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Dụng cụ, thiết bị đủ và sạch đáp ứng yêu cầu pha. | Kiểm tra và quan sát người thực hiện. |
| - Lượng hóa chất được tính theo đúng công thức và cân (hút) chính xác, đảm bảo hóa chất không bị nhiễm bẩn, rơi vãi. | Kiểm tra công thức, kết quả tính toán và quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hóa chất được hòa tan hoàn trong dung môi thích hợp. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hỗn hợp các loại chỉ thị được pha trộn (nếu có yêu cầu) theo đúng tài liệu kỹ thuật. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dụng cụ chứa đảm bảo sạch và phù hợp với yêu cầu của từng loại hóa chất, nhãn có ghi đầy đủ thông tin về chỉ thị đã pha. | So sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Dung dịch chỉ thị pha chế được bảo quản ở điều kiện thích hợp với từng loại hóa chất. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thông tin của dung dịch chỉ thị pha xong được ghi vào sổ theo dõi. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác vận hành cân phân tích, sử dụng dụng cụ thủy tinh thông thường thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác hòa tan, định mức, tính toán lượng hóa chất, ghi sổ theo dõi chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Đánh giá tổng quan bao bì sản phẩm

Mã số công việc: D1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm tra và đánh giá nhãn mác, tình trạng bên ngoài, độ kín và tình trạng bên trong của bao bì sản phẩm bằng phương pháp cảm quan. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Kiểm tra dụng cụ, sản phẩm; kiểm tra nhãn mác, tình trạng bên ngoài, độ kín, tình trạng bên trong của bao bì sản phẩm; kết luận và ghi vào phiếu đánh giá.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Màu sắc, hình ảnh của bao bì phải được kiểm tra đối chiếu với logo;

- Thông tin ghi trên nhãn, mức độ biến dạng của hộp, phồng hộp, tình trạng mí ghép, nắp hộp phải được kiểm tra đầy đủ theo qui định;

- Độ kín của bao bì được kiểm tra theo qui định;

- Tình trạng bên trong của bao bì được kiểm tra theo qui định;

- Kết quả kiểm tra bao bì phải được so sánh, đối chiếu với tiêu chuẩn và được kết luận đúng;

- Kết quả đánh giá tổng quan bao bì sản phẩm được ghi đầy đủ vào phiếu đánh giá, sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Kiểm tra làm sạch, làm khô bao gói mẫu sản phẩm thành thạo;

- Quan sát và so sánh được màu sắc, hình ảnh của nhãn mác bao bì với logo;

- Kiểm tra nắp hộp, lớp vecni, độ kín bao bì thành thạo;

- Nhận biết được mức độ biến dạng bao bì, phồng hộp;

- Kiểm tra được vị trí ghép mí, nắp hộp;

- Quan sát, mô tả, đối chiếu với tiêu chuẩn về tổng quan bao bì;

- Đánh giá đúng về tổng quan bao bì của sản phẩm;

- Thực hiện đúng các qui định về vệ sinh an toàn thực phẩm và các yêu cầu khi đánh giá cảm quan.

2. Kiến thức

- Áp dụng được các qui định về an toàn thực phẩm và các yêu cầu khi đánh giá cảm quan sản phẩm;

- Trình bày được trình tự các bước đánh giá tổng quan bao bì sản phẩm;

- Mô tả được cách kiểm tra, vệ sinh dụng cụ và bao gói mẫu sản phẩm;

- Trình bày được nội dung ghi nhãn bắt buộc và cách nhận biết mức độ biến dạng bao bì của sản phẩm;

- Mô tả được cách xác định độ kín, mức độ biến dạng, tình trạng bên trong của bao bì;

- Nêu được các tiêu chuẩn về tổng quan bao bì.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm, mẫu chuẩn, nước sôi, nhiệt kế, đồng hồ bấm giây;

- Kẹp gắp, khay tráng men trắng, chậu nhựa, khăn lau, kéo

- Dụng cụ mở (khui) bao gói, bóc nhãn hiệu, ly thử;

- Tiêu chuẩn bao bì sản phẩm, qui chế ghi nhãn hàng hóa thực phẩm;

- Qui định chất phụ gia, chất bảo quản, phiếu đánh giá, sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Tổng quan bao bì được đánh giá theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Dụng cụ và các bao gói đơn vị sản phẩm thử được kiểm tra đầy đủ, sạch, khô. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Màu sắc, hình ảnh của bao bì phải được kiểm tra đối chiếu với logo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thông tin ghi trên nhãn, mức độ biến dạng của hộp, phồng hộp, tình trạng mí ghép, nắp hộp phải được kiểm tra đầy đủ theo qui định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Độ kín của bao bì được kiểm tra theo qui định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật |
| - Tình trạng bên trong của bao bì được kiểm tra theo qui định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả kiểm tra bao bì phải được so sánh, đối chiếu với tiêu chuẩn và được kết luận đúng. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả. |
| - Kết quả đánh giá tổng quan bao bì sản phẩm được ghi đầy đủ vào phiếu đánh giá, sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |
| - Thao tác kiểm tra độ kín, mức độ biến dạng, tình trạng bên trong của bao bì thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Đánh giá trạng thái sản phẩm

Mã số công việc: D2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm tra và đánh giá trạng thái bên ngoài, bên trong của sản phẩm bằng phương pháp cảm quan. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Kiểm tra dụng cụ, sản phẩm; mở bao gói sản phẩm; cho (rót) sản phẩm vào dụng cụ thử; kiểm tra trạng thái bên ngoài, trạng thái bên trong sản phẩm; kết luận và ghi vào phiếu đánh giá.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Sản phẩm phải được chuẩn bị theo yêu cầu để đánh giá trạng thái;

- Bao bì sản phẩm phải được mở đúng qui định với từng loại sản phẩm;

- Sản phẩm được cho (rót) vào dụng cụ thử đúng qui định với khối lượng hay thể tích phù hợp tùy từng loại sản phẩm;

- Mẫu phải đảm bảo nguyên vẹn;

- Trạng thái bên ngoài sản phẩm (hình dạng, kích thước của sản phẩm, bề mặt, vân hoa, khuyết tật, độ đồng đều, khô, mịn, độ bọc kín của nhân, mức độ chảy nước, dính giấy …) phải được kiểm tra đầy đủ theo qui định;

- Trạng thái bên trong sản phẩm (độ giòn, xốp, cứng, dai xốp, độ đồng nhất, độ mịn …) phải được kiểm tra đầy đủ theo qui định;

- Trạng thái sản phẩm phải được so sánh đúng với tiêu chuẩn hay mẫu chuẩn và được kết luận đúng;

- Kết quả đánh giá trạng thái sản phẩm được ghi chính xác vào phiếu đánh giá và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Thao tác kiểm tra điều kiện vệ sinh các dụng cụ, bao bì thành thạo;

- Thao tác mở bao bì, đổ sản phẩm ra dụng cụ thử thành thạo;

- Quan sát và mô tả trạng thái bên trong, bên ngoài của sản phẩm thành thạo;

- So sánh, đối chiếu trạng thái sản phẩm với tiêu chuẩn thành thạo;

- Ghi chính xác vào phiếu đánh giá và sổ lưu.

2. Kiến thức

- Áp dụng được các qui định về an toàn thực phẩm và yêu cầu khi đánh giá cảm quan sản phẩm;

- Trình bày được trình tự các bước đánh giá trạng thái sản phẩm;

- Mô tả được cách vệ sinh dụng cụ và bao gói mẫu sản phẩm, cách mở và đổ sản phẩm ra dụng cụ thử;

- Mô tả được cách đánh giá trạng thái bên ngoài, bên trong của các sản phẩm;

- Nêu được các tiêu chuẩn về trạng thái của sản phẩm.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu, mẫu chuẩn hay hình ảnh về trạng thái chuẩn của sản phẩm;

- Khay tráng men trắng, dĩa sứ trắng, ly thử, kẹp gắp, khăn lau, kéo;

- Dụng cụ mở (khui) bao gói, hộp petri hoặc túi PE 10 x 20cm;

- Tiêu chuẩn Việt Nam về đánh giá trạng thái của sản phẩm;

- Phiếu đánh giá và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Trạng thái sản phẩm được đánh giá đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Sản phẩm phải được chuẩn bị theo yêu cầu để đánh giá trạng thái. | Kiểm tra trực tiếp sản phẩm. |
| - Bao bì sản phẩm phải được mở đúng qui định với từng loại sản phẩm. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Sản phẩm được cho (rót) vào dụng cụ thử đúng qui định với khối lượng hay thể tích phù hợp tùy từng loại sản phẩm. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu phải đảm bảo nguyên vẹn. | Kiểm tra trực tiếp mẫu. |
| - Trạng thái bên ngoài sản phẩm (hình dạng, kích thước của sản phẩm, bề mặt, vân hoa, khuyết tật, độ đồng đều, khô, mịn, độ bọc kín của nhân, mức độ chảy nước, dính giấy…) phải được kiểm tra đầy đủ theo qui định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Trạng thái bên trong sản phẩm (độ giòn, xốp, cứng, dai xốp, độ đồng nhất, độ mịn…) phải được kiểm tra đầy đủ theo qui định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Trạng thái sản phẩm phải được so sánh đúng với tiêu chuẩn hay mẫu chuẩn và được kết luận đúng. | Quan sát trực tiếp người thực hiện Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả đánh giá trạng thái sản phẩm được ghi chính xác vào phiếu đánh giá và sổ lưu. | Kiểm tra phiếu đánh giá, sổ lưu. |
| - Thao tác mở bao gói, đánh giá trạng thái bên ngoài, bên trong thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Đánh giá màu sắc sản phẩm

Mã số công việc: D3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đánh giá màu sắc của sản phẩm bằng phương pháp cảm quan. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Kiểm tra dụng cụ, sản phẩm; mở bao bì sản phẩm; cho (rót) sản phẩm vào dụng cụ thử; quan sát và mô tả màu sắc; ghi kết quả vào phiếu đánh giá

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Sản phẩm phải được chuẩn bị theo yêu cầu để đánh giá màu sắc;

- Màu sắc sản phẩm phải được quan sát dưới ánh sáng tự nhiên trên nền trắng;

- Dụng cụ chứa sản phẩm phải theo qui định với khối lượng hay thể tích phù hợp tùy từng loại sản phẩm;

- Màu sắc của sản phẩm được kiểm tra đầy đủ theo phương pháp đánh giá của từng loại sản phẩm (màu chung của sản phẩm khi đổ ra khay, màu của từng sản phẩm, màu sản phẩm chứa trong ly, chai thủy tinh và cường độ màu của sản phẩm …);

- Màu sắc sản phẩm phải được so sánh, đối chiếu với tiêu chuẩn hay mẫu chuẩn và được kết luận đúng;

- Kết quả đánh giá màu sắc sản phẩm phải được ghi chính xác vào phiếu kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Thao tác kiểm tra điều kiện vệ sinh các dụng cụ, bao bì sản phẩm thành thạo;

- Thao tác mở bao bì, đổ sản phẩm ra dụng cụ thử thành thạo;

- Thao tác lấy khối lượng hay thể tích sản phẩm chính xác;

- Quan sát và mô tả màu sắc của sản phẩm thành thạo đúng với yêu cầu của phương pháp phân tích;

- So sánh, đối chiếu màu của sản phẩm với tiêu chuẩn hay mẫu chuẩn thành thạo;

- Ghi chính xác vào phiếu đánh giá và sổ lưu.

2. Kiến thức

- Áp dụng được các qui định về an toàn thực phẩm và yêu cầu khi đánh giá cảm quan sản phẩm;

- Trình bày được trình tự các bước đánh giá màu sắc sản phẩm;

- Mô tả được cách kiểm tra dụng cụ và bao bì mẫu sản phẩm, cách mở và đổ sản phẩm ra dụng cụ thử;

- Nêu được các tiêu chuẩn về màu sắc của sản phẩm;

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm, mẫu chuẩn hay hình ảnh về trạng thái chuẩn của sản phẩm;

- Khay tráng men trắng, dĩa sứ trắng, ly, chai thủy tinh trong suốt, không màu, kẹp gắp, khăn lau, kéo, dụng cụ mở bao bì, hộp petri hoặc túi PE 10 x 20cm;

- Tiêu chuẩn Việt Nam về đánh giá màu sắc của sản phẩm;

- Phiếu ghi đánh giá và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Trạng thái sản phẩm được đánh giá theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Các điều kiện vệ sinh dụng cụ, bao bì được kiểm tra thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Sản phẩm phải được chuẩn bị theo yêu cầu để đánh giá màu sắc. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Màu sắc sản phẩm phải được quan sát dưới ánh sáng tự nhiên trên nền trắng. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Dụng cụ chứa sản phẩm phải theo qui định với khối lượng hay thể tích phù hợp tùy từng loại sản phẩm. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Màu sắc của sản phẩm được kiểm tra đầy đủ theo phương pháp đánh giá của từng loại sản phẩm (màu chung của sản phẩm khi đổ ra khay, màu của từng sản phẩm, màu sản phẩm chứa trong ly, chai thủy tinh và cường độ màu của sản phẩm …). | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Màu sắc sản phẩm phải được so sánh, đối chiếu với tiêu chuẩn hay mẫu chuẩn và được kết luận đúng. | Quan sát trực tiếp người thực hiện Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả đánh giá màu sắc sản phẩm phải được ghi chính xác vào phiếu kết quả và sổ lưu. | Kiểm tra phiếu kết quả và sổ lưu. |
| - Thao tác mở bao bì, quan sát, mô tả và đối chiếu màu sắc với tiêu chuẩn hay mẫu chuẩn thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Đánh giá mùi, vị sản phẩm

Mã số công việc: D4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đánh giá mùi, vị sản phẩm bằng phương pháp cảm quan. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Kiểm tra dụng cụ, sản phẩm; mở bao bì sản phẩm; đổ (rót) sản phẩm vào dụng cụ thử; thử và đánh giá mùi, vị sản phẩm; kết luận và ghi vào phiếu đánh giá

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Sản phẩm phải được chuẩn bị theo yêu cầu để đánh giá mùi, vị (bảo quản < 25oC, không làm xáo trộn sản phẩm);

- Bao bì sản phẩm phải được mở đúng qui định với từng loại sản phẩm;

- Mùi tổng quan của mẫu phải được đánh giá ngay khi mở bao bì, phải cách mũi khoảng 5cm;

- Sản phẩm được cho (rót) vào dụng cụ thử đúng qui định với khối lượng hay thể tích phù hợp tùy từng loại sản phẩm;

- Mùi của sản phẩm phải được phải đánh giá đúng qui định cho từng loại sản phẩm

- Khứu giác phải được đưa về trạng thái ban đầu (nghỉ khoảng 30 giây hoặc ngửi nước lọc) trước khi ngửi lại lần hai hoặc ngửi qua mẫu khác;

- Vị của sản phẩm phải được thử và đánh giá theo qui định của từng loại loại sản phẩm;

- Hậu vị, khả năng lưu vị của mẫu phải được đánh giá đúng (nhổ bỏ mẫu sau khi nếm, được phép nuốt một ít mẫu);

- Chất thanh vị phải được sử dụng phù hợp khi nếm lại hoặc qua mẫu khác;

- Mùi, vị sản phẩm phải được so sánh, đối chiếu với tiêu chuẩn hay mẫu chuẩn và được kết luận đúng;

- Kết quả đánh giá mùi, vị sản phẩm phải được ghi chính xác vào phiếu kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Thao tác kiểm tra điều kiện vệ sinh dụng cụ, bao bì sản phẩm thành thạo;

- Thao tác mở bao bì, đổ sản phẩm ra dụng cụ thử thành thạo;

- Thử và đánh giá mùi, vị sản phẩm đúng qui định;

- Mô tả, so sánh, đối chiếu mùi, vị của sản phẩm với tiêu chuẩn hay mùi, vị chuẩn thành thạo;

- Ghi đầy đủ, ghi chính xác vào phiếu đánh giá và sổ lưu.

2. Kiến thức

- Áp dụng được các qui định về an toàn thực phẩm và yêu cầu khi đánh giá cảm quan sản phẩm;

- Trình bày được trình tự các bước đánh giá mùi, vị sản phẩm;

- Mô tả được cách kiểm tra dụng cụ và bao bì mẫu sản phẩm, cách mở và đổ sản phẩm ra dụng cụ thử;

- Trình bày được qui trình đánh giá mùi, vị của từng loại sản phẩm;

- Nêu được các tiêu chuẩn về mùi, vị của sản phẩm.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm, mẫu chuẩn hay hình ảnh về trạng thái chuẩn của sản phẩm;

- Nước trắng, khay tráng men trắng, dĩa sứ trắng, ly, chai thủy tinh trong suốt, không màu, kẹp gắp, khăn lau, kéo, dụng cụ mở bao bì, hộp petri (túi PE 10 x 20cm);

- Tiêu chuẩn Việt Nam về đánh giá màu sắc của sản phẩm;

- Phiếu đánh giá và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Mùi, vị sản phẩm được đánh giá đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Các điều kiện vệ sinh dụng cụ, bao bì được kiểm tra thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Sản phẩm phải được chuẩn bị theo yêu cầu để đánh giá mùi, vị (bảo quản < 25oC, không làm xáo trộn sản phẩm). | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Bao bì sản phẩm phải được mở đúng qui định với từng loại sản phẩm. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mùi tổng quan của mẫu phải được đánh giá ngay khi mở bao bì, phải cách mũi khoảng 5cm. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Sản phẩm được cho (rót) vào dụng cụ thử đúng qui định với khối lượng hay thể tích phù hợp tùy từng loại sản phẩm. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mùi của sản phẩm phải được phải đánh giá đúng qui định cho từng loại sản phẩm. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. Đối chiếu với tiêu chuẩn. |
| - Khứu giác phải được đưa về trạng thái ban đầu (nghỉ khoảng 30 giây hoặc ngửi nước lọc) trước khi ngửi lại lần hai hoặc ngửi qua mẫu khác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Vị của sản phẩm phải được thử và đánh giá theo qui định của từng loại loại sản phẩm. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. Đối chiếu với tiêu chuẩn. |
| - Hậu vị, khả năng lưu vị của mẫu phải được đánh giá đúng (nhổ bỏ mẫu sau khi nếm, được phép nuốt một ít mẫu). | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Chất thanh vị phải được sử dụng phù hợp khi nếm lại hoặc qua mẫu khác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mùi, vị sản phẩm phải được so sánh, đối chiếu với tiêu chuẩn hay mẫu chuẩn và được kết luận đúng. | Quan sát trực tiếp người thực hiện Đối chiếu với tiêu chuẩn. |
| - Kết quả đánh giá mùi, vị sản phẩm phải được ghi chính xác vào phiếu kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. Kiểm tra phiếu kết quả và sổ lưu. |
| - Thao tác mở bao gói, rót sản phẩm, thử và đánh giá mùi, vị sản phẩm thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Đánh giá tạp chất sản phẩm

Mã số công việc: D5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đánh giá tạp chất sản phẩm bằng phương pháp cảm quan. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Kiểm tra dụng cụ, sản phẩm; mở bao bì sản phẩm; đổ (rót) sản phẩm vào dụng cụ thử; kiểm tra tạp chất; kết luận và ghi vào phiếu đánh giá

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Tạp chất của sản phẩm phải được quan sát dưới ánh sáng tự nhiên trên nền trắng;

- Bao bì được mở đúng qui định đối với từng loại sản phẩm;

- Sản phẩm được cho (rót) vào dụng cụ thử đúng qui định với khối lượng hay thể tích phù hợp tùy từng loại sản phẩm;

- Số lượng, kích thước vật thể lạ có trong sản phẩm phải được kiểm tra đúng qui định và mô tả đầy đủ;

- Mức độ cặn, độ vẫn đục của sản phẩm phải được kiểm tra đúng qui định và mô tả đầy đủ;

- Tạp chất của sản phẩm phải được đánh giá và kết luận đúng;

- Kết quả đánh giá tạp chất sản phẩm được ghi chính xác vào phiếu kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Thao tác kiểm tra điều kiện vệ sinh các dụng cụ, bao bì thành thạo;

- Thao tác mở bao bì, đổ sản phẩm ra dụng cụ thử thành thạo;

- Quan sát và mô tả chính xác số lượng, kích thước vật thể lạ, mức độ cặn, độ vẫn đục của sản phẩm có trong sản phẩm;

- Ghi đầy đủ, chính xác vào phiếu đánh giá và sổ lưu.

2. Kiến thức

- Áp dụng được các qui định về an toàn thực phẩm và yêu cầu khi đánh giá cảm quan sản phẩm;

- Trình bày được trình tự các bước đánh giá tạp chất sản phẩm;

- Mô tả được cách kiểm tra dụng cụ và bao bì mẫu sản phẩm, cách mở và đổ sản phẩm ra dụng cụ thử.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm;

- Nước trắng, khay tráng men trắng, đĩa sứ trắng, ly, chai thủy tinh trong suốt, không màu, kẹp gắp, khăn lau, kéo, dụng cụ mở bao bì, hộp petri (túi PE 10 x 20cm);

- Tiêu chuẩn Việt Nam về đánh giá tạp chất của sản phẩm;

- Phiếu đánh giá và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Tạp chất sản phẩm được đánh giá đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Các điều kiện vệ sinh dụng cụ, bao bì được kiểm tra thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Tạp chất của sản phẩm phải được quan sát dưới ánh sáng tự nhiên trên nền trắng. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Bao bì được mở đúng qui định đối với từng loại sản phẩm. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Sản phẩm được cho (rót) vào dụng cụ thử đúng qui định với khối lượng hay thể tích phù hợp tùy từng loại sản phẩm. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Số lượng, kích thước vật thể lạ có trong sản phẩm phải được kiểm tra đúng qui định và mô tả đầy đủ. | Quan sát trực tiếp người thực hiện Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Mức độ cặn, độ vẫn đục của sản phẩm phải được kiểm tra đúng qui định và mô tả đầy đủ. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Tạp chất của sản phẩm phải được đánh giá và kết luận đúng. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Kết quả đánh giá tạp chất sản phẩm được ghi chính xác vào phiếu kết quả và sổ lưu. | Kiểm tra phiếu kết quả và sổ lưu. |
| - Thao tác mở bao bì, rót sản phẩm, quan sát và mô tả tạp chất thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định độ ẩm

Mã số công việc: E1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định độ ẩm của LTTP bằng phương pháp sấy đến khối lượng không đổi. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ; chuẩn bị mẫu; sấy mẫu; cân khối lượng mẫu trước và sau khi sấy và tính kết quả độ ẩm.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khối lượng mẫu cân phù hợp với từng loại thực phẩm;

- Sai số khối lượng khi cân mẫu không vượt quá 0,001g;

- Mẫu thử phải được xử lý phù hợp trước khi sấy;

- Mẫu được sấy ở chế độ phù hợp đến khi đạt khối lượng không đổi theo qui định;

- Sai số giữa hai lần cân mẫu sau khi sấy liên tiếp không lệch quá 0,001g;

- Độ ẩm được xác định chính xác;

- Kết quả của phép thử là trung bình cộng của các lần thử nghiệm, sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Làm vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Nghiền mẫu đúng qui định đối với từng loại sản phẩm;

- Cô cạn mẫu đúng qui định;

- Vận hành thành thạo cân phân tích, máy nghiền, tủ sấy;

- Sử dụng thành thạo bếp cách thủy, bếp điện, bình hút ẩm;

- Sấy mẫu ở chế độ sấy phù hợp với từng loại thực phẩm;

- Tính toán kết quả và xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với dụng cụ, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước xác định độ ẩm;

- Mô tả được qui trình vận hành và cách sử dụng tủ sấy, máy nghiền, cân phân tích, bếp cách thủy, bếp điện, bình hút ẩm;

- Lựa chọn phương pháp chuẩn bị mẫu phù hợp với tính chất cơ lý của từng loại thực phẩm;

- Lựa chọn được chế độ sấy phù hợp với từng loại thực phẩm;

- Vận dụng nguyên tắc sấy đến khi đạt khối lượng không đổi vào việc sấy mẫu;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tủ sấy, cân phân tích, máy nghiền, bếp điện, bếp cách thủy, bình hút ẩm;

- Chén sấy có nắp, kẹp an toàn, găng tay, kính bảo hộ, tủ hút;

- Tài liệu kỹ thuật xác định độ ẩm bằng phương pháp sấy đến khối lượng không đổi;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khối lượng mẫu cân phù hợp với từng loại thực phẩm; sai số khối lượng không vượt quá 0,001g. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Độ ẩm xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Thiết bị, dụng cụ, được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | So sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Mẫu thử phải được xử lý phù hợp trước khi sấy. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Mẫu được sấy ở chế độ phù hợp đến khi đạt khối lượng không đổi theo qui định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Sai số giữa hai lần cân mẫu sau khi sấy liên tiếp không lệch quá 0,001g. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Độ ẩm được xác định chính xác; kết quả của phép thử là trung bình cộng của các lần thử nghiệm, sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán. |
| - Thao tác vận hành tủ sấy, máy nghiền, cân phân tích, bếp điện, bếp cách thủy, bình hút ẩm chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định khối lượng tịnh, tỷ lệ cái: nước

Mã số công việc: E2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định khối lượng tịnh, tỷ lệ cái: nước của sản phẩm bằng cách cân khối lượng. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị dụng cụ, chuẩn bị mẫu, cân khối lượng sản phẩm có bao gói, cân khối lượng bao gói, cân khối lượng cái, khối lượng nước, tính và ghi kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Mẫu sản phẩm phải nguyên vẹn;

- Khối lượng tịnh của sản phẩm dính ướt vào bao gói được xác định theo đúng qui định, với các tiêu chí sau:

+ Khối lượng sản phẩm của đơn vị bao gói được cân chính xác ở mức sai số cho phép ứng với khối lượng của từng loại đơn vị sản phẩm (3-5 đơn vị);

+ Sản phẩm được lấy hết ra khỏi bao bì;

+ Bao bì được cân chính xác ở mức sai số cho phép sau khi đã được làm sạch, làm khô;

+ Khối lượng tịnh của sản phẩm được tính chính xác theo đúng công thức;

- Khối lượng tịnh sản phẩm không dính ướt vào bao gói được cân chính xác ở mức sai số cho phép ứng với khối lượng của từng loại đơn vị sản phẩm sau khi được lấy ra khỏi bao bì và đọc kết quả chính xác;

- Tỷ lệ cái: nước được xác định theo đúng qui định, với các tiêu chí sau:

+ Phần lỏng được tách triệt để ra khỏi phần cái;

+ Phần cái, phần lỏng được cân chính xác ở mức sai số theo qui định ứng với khối lượng của từng loại đơn vị sản phẩm;

+ Tỷ lệ cái: nước của sản phẩm được tính chính xác theo đúng công thức;

- Kết quả của phép thử là trung bình cộng của các lần thử nghiệm, sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Các kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Sử dụng thành thạo cân kỹ thuật;

- Mở bao gói, làm sạch, làm khô bao gói mẫu sản phẩm đúng qui định;

- Tách phần chất lỏng ra khỏi phần cái thành thạo;

- Tính toán kết quả và xử lý kết quả chính xác.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước xác định khối lượng tịnh, tỷ lệ cái: nước;

- Mô tả được cách mở bao bì, làm sạch, làm khô bao bì, cách tách phần chất lỏng ra khỏi phần cái của sản phẩm;

- Nêu được cách sử dụng cân kỹ thuật;

- Áp dụng được công thức tính kết quả khối lượng tịnh, tỷ lệ cái: nước của sản phẩm.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cân kỹ thuật, kéo, cốc thủy tinh, dụng cụ khui đồ hộp, dụng cụ bóc nhãn hiệu, giẻ lau, rây có kích thước lỗ 2-3mm;

- Tài liệu kỹ thuật xác định khối lượng tịnh, tỷ lệ cái: nước;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp. | So sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Khối lượng tịnh, tỷ lệ cái: nước của sản phẩm xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Mẫu sản phẩm phải nguyên vẹn. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Khối lượng tịnh của sản phẩm dính ướt vào bao gói được xác định theo đúng qui định, với các tiêu chí sau: | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| + Khối lượng sản phẩm của đơn vị bao gói được cân chính xác ở mức sai số cho phép ứng với khối lượng của từng loại đơn vị sản phẩm (3-5 đơn vị). | Quan sát trực tiếp người thực hiện và kiểm tra kết quả cân. |
| + Sản phẩm được lấy hết ra khỏi bao bì. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| + Bao bì được cân chính xác ở mức sai số cho phép sau khi đã được làm sạch, làm khô. | Quan sát trực tiếp người thực hiện và kiểm tra kết quả cân. |
| + Khối lượng tịnh của sản phẩm được tính chính xác theo đúng công thức. | Kiểm tra công thức, kết quả tính toán. |
| - Khối lượng tịnh sản phẩm không dính ướt vào bao gói được cân chính xác ở mức sai số cho phép ứng với khối lượng của từng loại đơn vị sản phẩm sau khi được lấy ra khỏi bao bì và đọc kết quả chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện và kiểm tra kết quả cân. |
| - Tỷ lệ cái: nước được xác định theo đúng qui định, với các tiêu chí sau: | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| + Phần lỏng được tách triệt để ra khỏi phần cái. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| + Phần cái, phần lỏng được cân chính xác ở mức sai số theo qui định ứng với khối lượng của từng loại đơn vị sản phẩm. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| + Tỷ lệ cái: nước của sản phẩm được tính chính xác theo đúng công thức. | Kiểm tra công thức, kết quả tính toán. |
| - Kết quả của phép thử là trung bình cộng của các lần thử nghiệm, sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Các kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |
| - Thao tác mở bao bì, làm khô bao bì, tách phần lỏng ra khỏi phần cái, cân thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định hàm lượng tro toàn phần

Mã số công việc: E3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định hàm lượng tro toàn phần của các thực phẩm bằng phương pháp khối lượng. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, hóa chất; chuẩn bị mẫu; nung mẫu; cân khối lượng tro thu được và tính kết quả hàm lượng tro toàn phần.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khối lượng mẫu cân phù hợp với từng loại thực phẩm;

- Sai số khối lượng khi cân mẫu không vượt quá 0,001g;

- Mẫu được tro hóa hoàn toàn;

- Mẫu được nung ở chế độ nung phù hợp đến khi đạt khối lượng không đổi

- Sai số giữa hai lần cân tro liên tiếp không lệch quá 0,001g;

- Hàm lượng tro toàn phần được xác định chính xác, kết quả của phép thử là trung bình cộng của các lần thử nghiệm, sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ thành thạo;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại hóa chất đúng theo yêu cầu;

- Nghiền mẫu đúng qui định đối với từng loại sản phẩm;

- Cô cạn hoặc tro hóa mẫu đúng qui định;

- Vận hành thành thạo cân phân tích, máy nghiền, tủ sấy, lò nung;

- Sử dụng thành thạo bếp cách thủy, bếp điện, bình hút ẩm;

- Nung mẫu ở chế độ nung phù hợp với từng loại thực phẩm;

- Tính toán kết quả và xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước xác định hàm lượng tro toàn phần;

- Mô tả được qui trình vận hành và cách sử dụng lò nung, tủ sấy, máy nghiền, cân phân tích, bếp cách thủy, bếp điện, bình hút ẩm;

- Lựa chọn phương pháp chuẩn bị mẫu phù hợp với tính chất cơ lý của từng loại thực phẩm;

- Lựa chọn được chế độ nung phù hợp với từng loại thực phẩm;

- Vận dụng nguyên tắc nung đến khi đạt khối lượng không đổi vào việc nung mẫu;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Lò nung, tủ sấy, cân phân tích, máy nghiền, bếp điện, bếp cách thủy, tủ hút;

- Bình hút ẩm, chén nung có nắp, kẹp an toàn, găng tay, kính bảo hộ, HNO3 đậm đặc;

- Tài liệu kỹ thuật xác định hàm lượng tro toàn phần;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khối lượng mẫu cân phù hợp với từng loại thực phẩm. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Hàm lượng tro toàn phần được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | So sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Mẫu được chuẩn bị phù hợp với từng loại thực phẩm. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Sai số khối lượng khi cân mẫu không vượt quá 0,001g. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu được tro hóa hoàn toàn. | Kiểm tra mẫu tro thu được sau khi nung. |
| - Mẫu được nung ở chế độ nung phù hợp đến khi đạt khối lượng không đổi. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Sai số giữa hai lần cân tro liên tiếp không lệch quá 0,001g. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng tro toàn phần được xác định chính xác, kết quả của phép thử là trung bình cộng của các lần thử nghiệm, sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Thao tác vận hành lò nung, tủ sấy, máy nghiền, cân phân tích chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định hàm lượng tro không tan trong HCl

Mã số công việc: E4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định hàm lượng tro không tan trong HCl bằng phương pháp khối lượng. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, hóa chất; chuẩn bị mẫu; nung mẫu; xử lý với HCl; nung mẫu; cân khối lượng tro thu được và tính kết quả hàm lượng tro không tan trong HCl.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khối lượng mẫu cân phù hợp với từng loại thực phẩm;

- Sai số khối lượng khi cân mẫu không vượt quá 0,001g;

- Mẫu được tro hóa hoàn toàn ở chế độ nung phù hợp đến khi đạt khối lượng không đổi theo qui định;

- Tro thu được phải xử lý với HCl theo đúng qui định (HCl 10%, nhiệt độ sôi, 30 phút);

- Phần tro không tan trong HCl được lọc trên giấy lọc không tro và rửa cho đến khi không còn ion Cl- ( thử bằng dung dịch AgNO3 10%); tro không tan không bị thất thoát trong quá trình lọc, rửa;

- Giấy lọc chứa tro không tan được cho vào chén nung đã sử dụng và nung ở chế độ phù hợp đến khi đạt khối lượng không đổi theo qui định;

- Sai số giữa hai lần cân tro liên tiếp không lệch quá 0,001g;

- Hàm lượng tro không tan trong HCl được xác định chính xác, kết quả của phép thử là trung bình cộng của các lần thử nghiệm, sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại hóa chất đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Nghiền mẫu đúng qui định đối với từng loại sản phẩm;

- Cô cạn hoặc tro hóa mẫu đúng qui định;

- Thực hiện việc hòa tan tro trong HCl, gạn lọc, rửa tro đảm bảo chuẩn xác;

- Vận hành thành thạo cân phân tích, máy nghiền, tủ sấy, lò nung;

- Sử dụng thành thạo bếp cách thủy, bếp điện, bình hút ẩm;

- Nung mẫu và nung giấy lọc chứa tro ở chế độ nung phù hợp với từng loại thực phẩm;

- Tính toán kết quả và xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước xác định hàm lượng tro không tan trong HCl;

- Mô tả được qui trình vận hành và cách sử dụng lò nung, tủ sấy, máy nghiền, cân phân tích, bêp cách thủy, bếp điện, bình hút ẩm;

- Lựa chọn phương pháp chuẩn bị mẫu phù hợp với tính chất cơ lý của từng loại thực phẩm;

- Lựa chọn được chế độ nung phù hợp với từng loại thực phẩm;

- Vận dụng nguyên tắc nung đến khi đạt khối lượng không đổi vào việc nung mẫu và nung giấy lọc chứa tro;

- Trình bày được nguyên tắc, phương pháp lọc, rửa tro theo đúng yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Nhận biết đúng dấu hiệu cho biết tro đã được rửa sạch hết Clo;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Lò nung, tủ sấy, cân phân tích, cối, chày (máy nghiền), bếp điện, bếp cách thủy, bình hút ẩm, chén nung có nắp, bình nón, phễu, giấy lọc không tro;

- Kẹp an toàn, găng tay, kính bảo hộ, tủ hút;

- Dung dịch HCl 10%, AgNO3 0,1N, nước cất, HNO3 đậm đặc;

- Tài liệu kỹ thuật xác định hàm lượng tro không tan trong HCl: TCVN 7765: 2007;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | So sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Hàm lượng tro không tan trong HCl được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Khối lượng mẫu cân phù hợp với từng loại thực phẩm; sai số khối lượng không vượt quá 0,001g | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu được tro hóa hoàn toàn ở chế độ nung phù hợp đến khi đạt khối lượng. không đổi theo qui định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Tro thu được phải xử lý với HCl theo đúng qui định (HCl 10%, nhiệt độ sôi, 30 phút). | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Phần tro không tan trong HCl được lọc trên giấy lọc không tro và rửa cho đến khi không còn ion Cl- ( thử bằng dung dịch AgNO3 10%); tro không tan không bị thất thoát trong quá trình lọc, rửa. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả thử ion Cl- |
| - Giấy lọc chứa tro không tan được cho vào chén nung đã sử dụng và nung ở chế độ phù hợp đến khi đạt khối lượng không đổi theo qui định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Sai số giữa hai lần cân tro liên tiếp không lệch quá 0,001g. | Quan sát trực tiếp người thực hiện |
| - Hàm lượng tro không tan trong HCl được xác định chính xác, kết quả của phép thử là trung bình cộng của các lần thử nghiệm, sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |
| - Thao tác vận hành lò nung, tủ sấy, máy nghiền, cân phân tích chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác xử lý tro với HCl, lọc, rửa tro không tan trong HCl, thử ion Cl- của nước rửa thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định hàm lượng lipid (phương pháp Soxhlet)

Mã số công việc: E5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định hàm lượng lipid của LTTP bằng phương pháp Soxhlet. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị dụng cụ; thiết bị; chuẩn bị dung môi; chuẩn bị mẫu; chiết lipid bằng dung môi; sấy; cân khối lượng lipid thu được; tính kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Mẫu phải có kích thước và khối lượng phù hợp với từng loại thực phẩm;

- Sai số khối lượng khi cân mẫu không vượt quá 0,001g;

- Thiết bị Soxhlet lắp ráp đúng qui định, đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện;

- Lượng lipid trong mẫu không bị oxi hóa và được chiết hoàn toàn ở chế độ phù hợp (thử lipid để ngừng quá trình chiết đúng lúc);

- Lipid thu được phải sấy ở chế độ phù hợp (1050C, 1h) đến khối lượng không đổi theo qui định;

- Sai số giữa hai lần cân lipid sau khi sấy không lệch quá 0,001g;

- Hàm lượng lipid được xác định chính xác; kết quả của phép thử là trung bình cộng của các lần thử nghiệm, sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu;

- Quá trình thực hiện đảm bảo an toàn.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại dụng cụ và hóa chất đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Nghiền mẫu đúng qui định đối với từng loại sản phẩm;

- Gói mẫu và đặt mẫu vào thiết bị Soxhlet đúng qui định;

- Lắp đặt và vận hành thành thạo thiết bị Soxhlet;

- Vận hành và sử dụng thành thạo cân phân tích, tủ sấy, bình hút ẩm

- Thử lipid để ngừng quá trình chiết đúng lúc;

- Thu hồi dung môi theo qui định của phương pháp;

- Sấy lipid ở chế độ sấy phù hợp;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được nguyên lý và các bước tiến hành xác định hàm lượng lipid bằng phương pháp Soxhlet;

- Mô tả được qui trình vận hành và cách sử dụng tủ sấy, máy nghiền, cân phân tích, bình hút ẩm;

- Trình bày được cách lắp đặt và nguyên tắc hoạt động của bộ chiết Soxhlet;

- Lựa chọn phương pháp chuẩn bị mẫu, loại dung môi phù hợp với từng loại thực phẩm;

- Lựa chọn chế độ chiết và sấy phải phù hợp với từng loại thực phẩm;

- Mô tả được cách gói mẫu, vị trí đặt mẫu và chứa dung môi;

- Trình bày được dấu hiệu nhận biết lipid còn hay hết trong mẫu, các yếu tố làm lipid bị oxi hóa và cách phòng ngừa;

- Vận dụng nguyên tắc sấy đến khi đạt khối lượng không đổi vào việc sấy lipid;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cối chày sứ, cốc thủy tinh, mặt kính đồng hồ, bình hút ẩm, giấy lọc, ống giấy xốp, kẹp an toàn;

- Dietyl ete khan (petroleum ete, cacbon tetraclorua);

- Thiết bị Soxhlet, bếp điện, cân phân tích, bếp cách thủy, máy nghiền;

- Tài liệu kỹ thuật về xác định lipid theo phương pháp Soxhlet;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ nhật ký.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Hàm lượng lipid được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | So sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Mẫu phải phải có kích thước, khối lượng, được gói và đặt vào vị trí đúng qui định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Sai số khối lượng khi cân mẫu không vượt quá 0,001g. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thiết bị Soxhlet lắp ráp đúng qui định, đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thể tích dung môi cho vào bình cầu của máy chiết phù hợp. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Nước làm lạnh chảy vào ống sinh hàn đúng qui định. Các khớp nối phải được bôi vaselin cẩn thận. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Lượng lipid trong mẫu không bị oxi hóa và được chiết hoàn toàn ở chế độ phù hợp (thử lipid để ngừng quá trình chiết đúng lúc). | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật và kiểm tra kết quả thử lipid. |
| - Lipid thu được phải sấy ở chế độ phù hợp (1050C, 1h) đến khối lượng không đổi theo qui định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Sai số giữa hai lần cân lipid sau khi sấy không lệch quá 0,001g. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng lipid được xác định chính xác; kết quả của phép thử là trung bình cộng của các lần thử nghiệm, sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |
| - Thao tác vận hành bộ soxhlet, tủ sấy, máy nghiền, cân phân tích chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác gói mẫu, thử lipit, thu hồi dung môi, làm bay hơi dung môi thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định hàm lượng xơ thô

Mã số công việc: E6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định hàm lượng xơ thô của LTTP bằng phương pháp khối lượng. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất, mẫu thử nghiệm; thủy phân bằng acid, bằng kiềm, lọc, rửa bã sau mỗi lần thủy phân; sấy và nung bã, cân bã và tro sau khi sấy và nung; tính kết quả hàm lượng xơ thô.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khối lượng mẫu cân phù hợp với từng loại thực phẩm;

- Sai số khối lượng khi cân mẫu không vượt quá 0,001g;

- Mẫu phải được nghiền đến kích thước qui định;

- Mẫu được thủy phân bằng acid ở điều kiện qui định cho đến khi hết tinh bột ( thử bằng dung dịch Iod 1%) và bã được lọc, rửa bằng nước cất;

- Bã được thủy phân bằng kiềm ở điều kiện qui định và bã được lọc, rửa bằng nước cất, acid acetic 2%, etanol nguyên chất theo đúng trình tự;

- Bã sau khi lọc, rửa phải có màu trắng trong;

- Bã được sấy ở chế độ phù hợp đến khi đạt khối lượng không đổi và cân chính xác, sai số giữa hai lần cân bã liên tiếp không lệch quá 0,001g;

- Bã được tro hóa hoàn toàn ở chế độ nung phù hợp đến khi đạt khối lượng không đổi và cân chính xác, sai số giữa hai lần cân tro liên tiếp không lệch quá 0,001g;

- Hàm lượng xơ thô được xác định chính xác; kết quả của phép thử là trung bình cộng của các lần thử nghiệm, sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại hóa chất đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Nghiền mẫu đúng qui định đối với từng loại sản phẩm;

- Vận hành thành thạo cân phân tích, máy nghiền, tủ sấy, lò nung;

- Sử dụng thành thạo bếp cách thủy, bếp điện, bình hút ẩm, các dụng cụ thủy tinh thông thường;

- Lấy chất lỏng bằng pipet thành thạo và chính xác;

- Nhận biết chính xác tinh bột còn hay hết bằng iod;

- Lọc, rửa bã thành thạo và đúng qui trình;

- Thực hiện quá trình sấy, nung đúng qui định;

- Tính toán và xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước xác định hàm lượng xơ thô;

- Mô tả được qui trình vận hành và cách sử dụng lò nung, tủ sấy, máy nghiền, cân phân tích, cách sử dụng bình hút ẩm, bếp điện, bếp cách thủy;

- Lựa chọn phương pháp chuẩn bị mẫu phù hợp với tính chất cơ lý của từng loại thực phẩm;

- Trình bày được nguyên tắc và phương pháp thủy phân mẫu bằng acid và bằng kiềm;

- Trình bày được nguyên lý, qui trình sấy và nung mẫu đến khối lượng không đổi;

- Lựa chọn được chế độ sấy, nung phù hợp với từng loại thực phẩm;

- Vận dụng nguyên tắc sấy, nung đến khi đạt khối lượng không đổi vào việc sấy và nung mẫu;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích;

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ an toàn.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cân phân tích, bếp điện, bộ nghiền mẫu, tủ sấy, lò nung;

- Cap-xun, phễu, đũa thủy tinh, bình tia nước cất, nước cất, giấy lọc không tro, bình hút ẩm, chén nung có nắp;

- Kẹp an toàn, găng tay, kính bảo hộ, tủ hút;

- HCl đđ, DD KOH 10%, DD I2 1%, DD acetic acid 2%, ethanol nguyên chất;

- Tài liệu kỹ thuật xác định xơ thô, phiếu ghi kết quả phân tích, sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Hàm lượng xơ thô được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Khối lượng mẫu cân phù hợp với từng loại thực phẩm, sai số khối lượng khi cân mẫu không vượt quá 0,001g. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu phải được nghiền đến kích thước qui định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu được thủy phân bằng acid ở điều kiện qui định cho đến khi hết tinh bột (thử bằng dung dịch Iod1%) và bã được lọc, rửa bằng nước cất. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Bã được thủy phân bằng kiềm ở điều kiện qui định và bã được lọc, rửa bằng nước cất, acid acetic 2%, etanol nguyên chất theo đúng trình tự. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Bã sau khi lọc, rửa phải có màu trắng trong. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Bã được sấy ở chế độ phù hợp đến khi đạt khối lượng không đổi và cân chính xác, sai số giữa hai lần cân bã liên tiếp không lệch quá 0,001g. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Bã được tro hóa hoàn toàn ở chế độ nung phù hợp đến khi đạt khối lượng không đổi và cân chính xác, sai số giữa hai lần cân tro liên tiếp không lệch quá 0,001g. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng xơ thô được xác định chính xác; kết quả của phép thử là trung bình cộng của các lần thử nghiệm, sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức, kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |
| - Thao tác vận hành lò nung, tủ sấy, máy nghiền, cân phân tích chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác thủy phân, lọc, rửa thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định hàm lượng đường khử (bằng phương pháp Bertrand)

Mã số công việc: F1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định hàm lượng đường khử của LTTP bằng phương pháp Bertrand. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, hóa chất; chuẩn bị mẫu thử nghiệm; tẩy tạp chất, tạo kết tủa; gạn lọc; hòa tan kết tủa; chuẩn độ; đọc thể tích; tính và xử lý kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khối lượng mẫu cân phù hợp với từng loại thực phẩm, sai số không vượt quá 0,001g;

- Mẫu được hòa tan hoàn toàn và định mức chính xác;

- Dung dịch lọc trong suốt sau khi tẩy tạp chất;

- Dung dịch mẫu và lượng hóa chất (Fehling A, Fehling B) được lấy để tạo kết tủa theo qui định;

- Phản ứng tạo kết tủa được thực hiện ở nhiệt độ sôi và đảm bảo thời gian sôi;

- Dung dịch bên trên kết tủa phải có màu xanh sau khi lắng;

- Dung dịch rửa kết tủa cho đến khi không còn màu xanh;

- Kết tủa không được tiếp xúc với không khí trong quá trình gạn lọc và rửa;

- Kết tủa được hòa tan hoàn toàn bằng Fe2(SO4)3 trong H2SO4 đến khi không còn vết đỏ gạch;

- Dung dịch thu được sau khi hòa tan được chuẩn độ bằng KMnO4 0,1N cho đến khi xuất hiện mầu hồng bền trong 30giây;

- Thể tích KMnO4 0,1N tiêu tốn cho hai lần chuẩn độ không lệch quá 0,1 ml;

- Hàm lượng đường khử được tính toán chính xác; kết quả của phép thử là trung bình cộng của các lần thử nghiệm, sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại hóa chất đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Đồng nhất mẫu phù hợp với đặc điểm của từng loại thực phẩm;

- Thực hiện việc định mức, tẩy tạp chất, tạo, gạn lọc, rửa, hòa tan kết tủa và chuẩn độ đảm bảo chuẩn xác;

- Vận hành thành thạo cân phân tích, máy nghiền, máy lọc hút chân không;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước tiến hành xác định hàm lượng đường khử bằng phương pháp Bertrand;

- Mô tả được qui trình vận hành và cách sử dụng cân phân tích, máy nghiền, máy lọc hút chân không;

- Lựa chọn phương pháp đồng nhất mẫu phù hợp với tính chất cơ lý của từng loại thực phẩm;

- Trình bày được nguyên tắc, phương pháp tẩy tạp chất, tạo, gạn lọc, rửa, hòa tan kết tủa và chuẩn độ theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Nhận biết đúng dấu hiệu cho biết tạp chất được kết tủa hoàn toàn, đường thử trong mẫu phản ứng hoàn toàn, kết tủa đã được rửa sạch, kết tủa đã hòa tan hoàn toàn và thời điểm kết thúc chuẩn độ;

- Giải thích và đề xuất được biện pháp xử lý các lỗi thường gặp trong quá trình phân tích;

- Tính được lượng hàm lượng đường khử theo đúng công thức của phương pháp Bertrand.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy lọc chân không, bình lọc hút chân không, phễu lọc xốp, cân phân tích, máy nghiền, bếp điện, pipet, cốc, phễu, đũa thủy tinh, bình nón, bình định mức;

- Buret, giá đỡ, kệ để nghiêng bình nón kéo, giấy lọc;

- Mẫu nguyên liệu, nước cất, bình tia nước cất;

- DD Fehling A, DD Fehling B, DD Fe2(SO4)3, DD KMnO4 0,1N, (CH3COO)2Pb;

- Tài liệu kỹ thuật xác định hàm lượng đường khử bằng phương pháp Bertrand;

- Bảng tra hàm lượng glucose, phiếu ghi kết quả.

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Hàm lượng đường khử được xác định theo đúng qui trình của phương pháp Bertrand. | Theo dõi quá trình thực hiện, so sánh đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích. | So sánh đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Khối lượng mẫu cân phù hợp với từng loại thực phẩm, sai số không vượt quá 0,001g. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu được hòa tan hoàn toàn và định mức chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dung dịch lọc trong suốt sau khi tẩy tạp chất. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra dung dịch lọc. |
| - Dung dịch mẫu và lượng hóa chất (Fehling A, Fehling B) được lấy để tạo kết tủa theo qui định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Phản ứng tạo kết tủa được thực hiện ở nhiệt độ sôi và đảm bảo thời gian sôi. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dung dịch bên trên kết tủa phải còn màu xanh sau khi lắng; nếu không còn màu xanh phải làm lại với thể tích dung dịch lọc ít hơn. | Kiểm tra dung dịch bên trên kết tủa, theo dõi cách xử lý của người thực hiện. |
| - Dung dịch rửa kết tủa cho đến khi không còn màu xanh; kết tủa không được tiếp xúc với không khí trong quá trình gạn lọc và rửa; kết tủa được hòa tan hoàn toàn, không còn vết đỏ gạch. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dung dịch thu được sau khi hòa tan được chuẩn độ bằng KMnO4 cho đến khi xuất hiện mầu hồng bền trong 30 giây; thể tích KMnO4 tiêu tốn cho hai lần chuẩn độ không lệch quá 0,1 ml. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả chuẩn độ. |
| - Thao tác tẩy tạp chất, tạo kết tủa, gạn lọc, hòa tan kết tủa, chuẩn độ chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng đường chung được tính toán chính xác; kết quả của phép thử là trung bình cộng của các lần thử nghiệm, sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định hàm lượng đường chung (bằng phương pháp Bertrand)

Mã số công việc: F2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định hàm lượng đường chung của LTTP bằng phương pháp Bertrand. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, hóa chất, mẫu thử nghiệm; tẩy tạp chất; thủy phân, trung hòa, định mức dung dịch mẫu thử; tạo kết tủa; gạn lọc; hòa tan kết tủa; chuẩn độ; đọc, tính và xử lý kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khối lượng mẫu cân phù hợp với từng loại thực phẩm, sai số không vượt quá 0,001g;

- Mẫu được hòa tan hoàn toàn;

- Dung dịch lọc trong suốt sau khi tẩy tạp chất;

- Dung dịch mẫu được thủy phân bằng HCl đậm đặc ở nhiệt độ và thời gian qui định (700C trong 15 phút);

- Mẫu thử sau khi thủy phân được trung hòa hết lượng acid dư bằng NaOH 20% và định mức chính xác;

- Dung dịch mẫu và lượng hóa chất (Fehling A, Fehling B) được lấy để tạo kết tủa theo qui định;

- Phản ứng tạo kết tủa được thực hiện ở nhiệt độ sôi và đảm bảo thời gian sôi;

- Dung dịch bên trên kết tủa phải có màu xanh sau khi lắng;

- Dung dịch rửa kết tủa cho đến khi không còn màu xanh;

- Kết tủa không được tiếp xúc với không khí trong quá trình gạn lọc, rửa;

- Kết tủa được hòa tan hoàn toàn bằng Fe2(SO4)3 trong H2SO4 đến khi không còn vết đỏ gạch;

- Dung dịch thu được sau khi hòa tan được chuẩn độ bằng KMnO4 0,1N cho đến khi xuất hiện mầu hồng bền trong 30 giây;

- Thể tích KMnO4 0,1N tiêu tốn cho hai lần chuẩn độ không lệch quá 0,1 ml;

- Hàm lượng đường chung được tính toán chính xác; kết quả của phép thử là trung bình cộng của các lần thử nghiệm, sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại hóa chất đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Đồng nhất mẫu phù hợp với đặc điểm của từng loại thực phẩm;

- Thực hiện việc tẩy tạp chất, thủy phân, trung hòa và lọc thành thạo;

- Định mức đúng vạch, tạo, gạn lọc, rửa, hòa tan kết tủa và chuẩn độ đảm bảo chuẩn xác;

- Vận hành thành thạo cân phân tích, máy nghiền, máy lọc hút chân không;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước tiến hành xác định hàm lượng đường chung bằng phương pháp Bertrand;

- Mô tả được qui trình vận hành và cách sử dụng cân phân tích, máy nghiền, máy lọc hút chân không;

- Lựa chọn phương pháp đồng nhất mẫu phù hợp với tính chất cơ lý của từng loại thực phẩm;

- Trình bày được nguyên tắc, phương pháp tẩy tạp chất, thủy phân và trung hòa mẫu;

- Trình bày được tính chất hóa học của các loại đường, dấu hiệu nhận biết dung dịch hết acid dư;

- Nguyên tắc và phương pháp tạo, gạn lọc, rửa, hòa tan kết tủa và chuẩn độ theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Nhận biết đúng dấu hiệu cho biết tạp chất được kết tủa hoàn toàn, đường thử trong mẫu phản ứng hoàn toàn, kết tủa đã được rửa sạch, kết tủa đã hòa tan hoàn toàn và thời điểm kết thúc chuẩn độ;

- Giải thích và đề xuất được biện pháp xử lý các lỗi thường gặp trong quá trình phân tích;

- Tính được lượng hàm lượng đường chung theo đúng công thức của phương pháp Bertrand.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy lọc chân không, bình lọc hút chân không, phễu lọc xốp, cân phân tích, máy nghiền, bếp cách thủy, bếp điện;

- Pipet, cốc, phễu, đũa thủy tinh, bình nón, bình định mức, buret, giá đỡ, giấy lọc;

- Mẫu, nước cất, bình tia nước cất, kệ để nghiêng bình nón, kéo;

- HCl đậm đặc, DD NaOH 20%, Phenolphthalein 1%, Fehling A, Fehling B, Fe2(SO4)3, KMnO4 0,1N, (CH3COO)2Pb (bột hoặc dung dịch 30%);

- Tài liệu kỹ thuật xác định hàm lượng đường chung bằng phương pháp Bertrand;

- Bảng tra hàm lượng glucose, phiếu ghi kết quả.

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Hàm lượng đường chung được xác định theo đúng qui trình của phương pháp Bertrand. | Theo dõi quá trình thực hiện, so sánh đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích. | So sánh đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Khối lượng mẫu cân phù hợp với từng loại thực phẩm, sai số không vượt quá 0,001g. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu được hòa tan hoàn toàn. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dung dịch lọc phải trong suốt sau khi tẩy tạp chất. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dung dịch mẫu được thủy phân bằng HCl đậm đặc ở nhiệt độ và thời gian qui định (700C trong 15 phút). | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu thử sau khi thủy phân được trung hòa hết lượng acid dư bằng NaOH 20% và định mức chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dung dịch mẫu và lượng hóa chất (Fehling A, Fehling B) được lấy để tạo kết tủa theo qui định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Phản ứng tạo kết tủa được thực hiện ở nhiệt độ sôi và đảm bảo thời gian sôi. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dung dịch bên trên kết tủa phải còn màu xanh sau khi lắng; nếu không còn màu xanh phải làm lại với thể tích dung dịch lọc ít hơn. | Kiểm tra dung dịch bên trên kết tủa, theo dõi cách xử lý của người thực hiện. |
| - Dung dịch rửa kết tủa cho đến khi không còn màu xanh; kết tủa không được tiếp xúc với không khí trong quá trình gạn lọc và rửa; kết tủa được hòa tan hoàn toàn, không còn vết đỏ gạch. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dung dịch thu được sau khi hòa tan được chuẩn độ bằng KMnO4 cho đến khi xuất hiện mầu hồng bền trong 30 giây; thể tích KMnO4 tiêu tốn cho hai lần chuẩn độ không lệch quá 0,1 ml. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả chuẩn độ. |
| - Thao tác tẩy tạp chất, thủy phân, trung hòa, lọc, định mức, gạn lọc, hòa tan kết tủa, chuẩn độ thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng đường chung được tính toán chính xác; kết quả của phép thử là trung bình cộng của các lần thử nghiệm, sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định hàm lượng Carbohydrates (Phương pháp Bertrand)

Mã số công việc: F3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định hàm lượng Carbohydrates của LTTP bằng phương pháp Bertrand. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, hóa chất, mẫu thử nghiệm; thủy phân; trung hòa, tẩy tạp chất, định mức dung dịch mẫu thử; tạo kết tủa; gạn lọc; hòa tan kết tủa; chuẩn độ; đọc; tính và xử lý kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khối lượng mẫu cân phù hợp với từng loại thực phẩm, sai số không vượt quá 0,001g;

- Mẫu được hòa tan hoàn toàn;

- Dung dịch mẫu được thủy phân hoàn toàn bằng HCl đậm đặc ở nhiệt độ và thời gian qui định (1000C trong 3h);

- Mẫu thử sau khi thủy phân được làm nguội, trung hòa hết lượng acid dư bằng NaOH 20% và định mức chính xác;

- Mẫu được tẩy tạp chất và dung dịch lọc thu được trong suốt;

- Dung dịch mẫu và lượng hóa chất (Fehling A, Fehling B) được lấy để tạo kết tủa theo qui định;

- Phản ứng tạo kết tủa được thực hiện ở nhiệt độ sôi và đảm bảo thời gian sôi;

- Dung dịch bên trên kết tủa phải có màu xanh sau khi lắng;

- Dung dịch rửa kết tủa cho đến khi không còn màu xanh;

- Kết tủa không được tiếp xúc với không khí trong quá trình gạn lọc, rửa;

- Kết tủa được hòa tan hoàn toàn bằng Fe2(SO4)3 trong H2SO4 đến khi không còn vết đỏ gạch;

- Dung dịch thu được sau khi hòa tan được chuẩn độ bằng KMnO4 0,1N cho đến khi xuất hiện mầu hồng bền trong 30 giây;

- Thể tích KMnO4 0,1N tiêu tốn cho hai lần chuẩn độ không lệch quá 0,1 ml;

- Hàm lượng Carbohydrates tính toán chính xác; kết quả phép thử là trung bình cộng của các lần thử nghiệm, sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại hóa chất đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Đồng nhất mẫu phù hợp với đặc điểm của từng loại thực phẩm;

- Thực hiện việc thủy phân, trung hòa, tẩy tạp chất và lọc thành thạo;

- Định mức đúng vạch, tạo, gạn lọc, rửa, hòa tan kết tủa và chuẩn độ đảm bảo chuẩn xác;

- Vận hành thành thạo cân phân tích, máy nghiền, máy lọc hút chân không;

- Tính toán và xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước tiến hành xác định hàm lượng Carbohydrates bằng phương pháp Bertrand;

- Mô tả được qui trình vận hành và cách sử dụng cân phân tích, máy nghiền, máy lọc hút chân không;

- Lựa chọn phương pháp đồng nhất mẫu phù hợp với tính chất cơ lý của từng loại thực phẩm;

- Trình bày được nguyên tắc, phương pháp tẩy tạp chất, thủy phân Carbohydrates bằng acid và trung hòa mẫu;

- Trình bày được tính chất hóa học của các loại đường, dấu hiệu nhận biết dung dịch hết acid dư;

- Nguyên tắc và phương pháp tạo, gạn lọc, rửa, hòa tan kết tủa và chuẩn độ theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Nhận biết đúng dấu hiệu cho biết tạp chất được kết tủa hoàn toàn, đường thử trong mẫu phản ứng hoàn toàn, kết tủa đã được rửa sạch, kết tủa đã hòa tan hoàn toàn và thời điểm kết thúc chuẩn độ;

- Giải thích và đề xuất được biện pháp xử lý các lỗi thường gặp trong quá trình phân tích;

- Tính được lượng hàm lượng Carbohydrates theo đúng công thức của phương pháp Bertrand.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy lọc chân không, bình lọc hút chân không, phễu lọc xốp, cân phân tích, máy nghiền, bếp cách thủy, bếp điện;

- Pipet, cốc, phễu, đũa thủy tinh, bình nón, bình định mức, buret, pipet;

- Giá đỡ, kệ để nghiêng bình nón, kéo, giấy lọc;

- Mẫu, nước cất, bình tia nước cất, nút cao su có gắn ống thủy tinh dài;

- HCl đậm đặc, NaOH 20%, Phenolphthalein 1%, DD Fehling A, Fehling B, Fe2(SO4)3, KMnO4 0,1N, (CH3COO)2Pb (bột hoặc dung dịch 30%);

- Tài liệu kỹ thuật xác định hàm lượng carbohydrates bằng phương pháp Bertrand, bảng tra hàm lượng glucose, phiếu ghi kết quả.

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Hàm lượng carbohydrates được xác định theo đúng qui trình của phương pháp Bertrand. | Theo dõi quá trình thực hiện, so sánh đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích. | So sánh đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Khối lượng mẫu cân phù hợp với từng loại thực phẩm, sai số không vượt quá 0,001g. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu được hòa tan hoàn toàn. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra dung dịch mẫu. |
| - Dung dịch mẫu được thủy phân hoàn toàn bằng HCl đậm đặc ở nhiệt độ và thời gian qui định (1000C trong 3h). | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu thử sau khi thủy phân được làm nguội, trung hòa hết lượng acid dư bằng NaOH 20% và định mức chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu được tẩy tạp chất và dung dịch lọc thu được trong suốt. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra dung dịch lọc. |
| - Dung dịch mẫu và lượng hóa chất (Fehling A, Fehling B) được lấy để tạo kết tủa theo qui định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Phản ứng tạo kết tủa được thực hiện ở nhiệt độ sôi và đảm bảo thời gian sôi. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dung dịch bên trên kết tủa phải còn màu xanh sau khi lắng; nếu không còn màu xanh phải làm lại với thể tích dung dịch lọc ít hơn. | Kiểm tra dung dịch bên trên kết tủa, theo dõi cách xử lý của người thực hiện. |
| - Dung dịch rửa kết tủa cho đến khi không còn màu xanh; kết tủa không được tiếp xúc với không khí trong quá trình gạn lọc và rửa; kết tủa được hòa tan hoàn toàn, không còn vết mầu đỏ gạch. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dung dịch thu được sau khi hòa tan được chuẩn độ bằng KMnO4 cho đến khi xuất hiện mầu hồng bền trong 30 giây; thể tích KMnO4 tiêu tốn cho hai lần chuẩn độ không lệch quá 0,1 ml. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả chuẩn độ. |
| - Thao tác thủy phân, trung hòa, tẩy tạp chất, lọc, tạo, gạn lọc, rửa, hòa tan kết tủa và chuẩn độ thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng Carbohydrates được tính toán chính xác; kết quả của phép thử là trung bình cộng của các lần thử nghiệm, sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định hàm lượng tinh bột (Phương pháp Bertrand)

Mã số công việc: F4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định hàm lượng tinh bột của LTTP bằng phương pháp Bertrand. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, hóa chất, mẫu thử nghiệm; thủy phân; trung hòa, tẩy tạp chất, định mức dung dịch mẫu thử; tạo kết tủa; gạn lọc; hòa tan kết tủa; chuẩn độ; đọc, tính và xử lý kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khối lượng mẫu cân phù hợp với từng loại thực phẩm, sai số không vượt quá 0,001g;

- Mẫu được hòa tan hoàn toàn;

- Dung dịch mẫu được thủy phân hoàn toàn bằng HCl đậm đặc ở nhiệt độ và thời gian qui định (1000C trong 3h);

- Mẫu thử sau khi thủy phân được làm nguội, trung hòa hết lượng acid dư bằng NaOH 20% và định mức chính xác;

- Mẫu được tẩy tạp chất và dung dịch lọc thu được trong suốt;

- Dung dịch mẫu và lượng hóa chất (Fehling A, Fehling B) được lấy để tạo kết tủa theo qui định;

- Phản ứng tạo kết tủa được thực hiện ở nhiệt độ sôi và đảm bảo thời gian sôi;

- Dung dịch bên trên kết tủa phải có màu xanh sau khi lắng;

- Dung dịch rửa kết tủa cho đến khi không còn màu xanh;

- Kết tủa không được tiếp xúc với không khí trong quá trình gạn lọc, rửa;

- Kết tủa được hòa tan hoàn toàn bằng Fe2(SO4)3 trong H2SO4 đến khi không còn vết đỏ gạch;

- Dung dịch thu được sau khi hòa tan được chuẩn độ bằng KMnO4 0,1N cho đến khi xuất hiện mầu hồng bền trong 30 giây;

- Thể tích KMnO4 0,1N tiêu tốn cho hai lần chuẩn độ không lệch quá 0,1 ml;

- Hàm lượng tinh bột được tính toán chính xác; kết quả phép thử là trung bình cộng của các lần thử nghiệm, sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại hóa chất đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Đồng nhất mẫu phù hợp với đặc điểm của từng loại thực phẩm;

- Thực hiện việc thủy phân, trung hòa, tẩy tạp chất và lọc thành thạo;

- Định mức đúng vạch, tạo, gạn lọc, rửa, hòa tan kết tủa và chuẩn độ đảm bảo chuẩn xác;

- Vận hành thành thạo cân phân tích, máy nghiền, máy lọc hút chân không;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước tiến hành xác định hàm lượng tinh bột bằng phương pháp Bertrand;

- Mô tả được qui trình vận hành và cách sử dụng cân phân tích, máy nghiền, máy lọc hút chân không;

- Lựa chọn phương pháp đồng nhất mẫu phù hợp với tính chất cơ lý của từng loại thực phẩm;

- Trình bày được nguyên tắc, phương pháp tẩy tạp chất, thủy phân Carbohydrates bằng acid và trung hòa mẫu;

- Trình bày được tính chất hóa học của các loại đường, dấu hiệu nhận biết dung dịch hết acid dư;

- Trình bày được nguyên tắc và phương pháp tạo, gạn lọc, rửa, hòa tan kết tủa và chuẩn độ theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Nhận biết đúng dấu hiệu cho biết tạp chất được kết tủa hoàn toàn, đường thử trong mẫu phản ứng hoàn toàn, kết tủa đã được rửa sạch, kết tủa đã hòa tan hoàn toàn và thời điểm kết thúc chuẩn độ;

- Giải thích và đề xuất được biện pháp xử lý các lỗi thường gặp trong quá trình phân tích;

- Tính được lượng hàm lượng tinh bột theo đúng công thức của phương pháp Bertrand.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy lọc chân không, bình lọc, phễu lọc xốp, cân phân tích, máy nghiền, bếp cách thủy, bếp điện;

- Pipet, cốc, phễu, đũa thủy tinh, bình nón, bình định mức, buret, pipet;

- Giá đỡ, kệ để nghiêng bình nón, giấy lọc;

- Mẫu, nước cất, bình tia nước cất, nút cao su có gắn ống thủy tinh, kéo;

- HCl đậm đặc, DD NaOH 20%, Phenolphthalein 1%, DD Fehling A, Fehling B, Fe2(SO4)3, KMnO4 0,1N, (CH3COO)2Pb (bột hoặc dung dịch 30%);

- Tài liệu kỹ thuật xác định hàm lượng tinh bột bằng phương pháp Bertrand. Bảng tra hàm lượng glucose, phiếu ghi kết quả.

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Hàm lượng tinh bột được xác định theo đúng qui trình của phương pháp Bertrand. | Theo dõi quá trình thực hiện, so sánh đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích. | So sánh đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Khối lượng mẫu cân phù hợp với từng loại thực phẩm, sai số không vượt quá 0,001g. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu được hòa tan hoàn toàn. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra dung dịch mẫu. |
| - Dung dịch mẫu được thủy phân hoàn toàn bằng HCl đậm đặc ở nhiệt độ và thời gian qui định (1000C trong 3h). | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu thử sau khi thủy phân được làm nguội, trung hòa hết lượng acid dư bằng NaOH 20% và định mức chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu được tẩy tạp chất và dung dịch lọc thu được trong suốt. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra dung dịch lọc. |
| - Dung dịch mẫu và lượng hóa chất (Fehling A, Fehling B) được lấy để tạo kết tủa theo qui định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Phản ứng tạo kết tủa được thực hiện ở nhiệt độ sôi và đảm bảo thời gian sôi. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dung dịch bên trên kết tủa phải còn màu xanh sau khi lắng; nếu không còn màu xanh phải làm lại với thể tích dung dịch lọc ít hơn. | Kiểm tra dung dịch bên trên kết tủa, theo dõi cách xử lý của người thực hiện. |
| - Dung dịch rửa kết tủa cho đến khi không còn màu xanh; kết tủa không được tiếp xúc với không khí trong quá trình gạn lọc và rửa; kết tủa được hòa tan hoàn toàn, không còn vết mầu đỏ gạch. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dung dịch thu được sau khi hòa tan được chuẩn độ bằng KMnO4 cho đến khi xuất hiện mầu hồng bền trong 30”; thể tích KMnO4 tiêu tốn cho hai lần chuẩn độ không lệch quá 0,1 ml. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả chuẩn độ. |
| - Thao tác thủy phân, trung hòa, tẩy tạp chất, lọc, tạo, gạn lọc, rửa, hòa tan kết tủa và chuẩn độ thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng tinh bột được tính toán chính xác; kết quả của phép thử là trung bình cộng của các lần thử nghiệm, sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định hàm lượng protein tổng số

Mã số công việc: F5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định hàm lượng protein tổng số của LTTP bằng phương pháp Kjeldahl. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, hóa chất; chuẩn bị mẫu; vô cơ hóa mẫu; cất NH3; chuẩn độ; tính kết quả hàm lượng nitơ tổng số; tính hàm lượng protein tổng số.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Mẫu phải có kích thước, khối lượng phù hợp với từng loại thực phẩm; sai số khối lượng khi cân mẫu không vượt quá 0,001g;

- Thể tích mẫu được lấy chính xác với sai số không vượt quá 0,1ml;

- Mẫu trắng phải được thực hiện đồng thời với mẫu thử;

- Mẫu phải được vô cơ hóa hoàn toàn ở điều kiện qui định (H2SO4 đậm đặc, xúc tác phù hợp, nhiệt độ sôi);

- NH3 được đấy hoàn toàn ra khỏi muối (NH4)2SO4 sau khi vô cơ hóa;

- Lượng NH3 được tách hoàn toàn trong quá trình cất đạm và được hấp thụ hoàn toàn vào H2SO4 0,1N dư (đã biết thể tích); kết thúc quá trình cất khi thử với quì tím phải đảm bảo không có màu xanh;

- H2SO4 0,1N dư phải được chuẩn độ hoàn toàn bằng NaOH 0,1N đến khi dung dịch chuyển sang màu xanh lá mạ;

- Thể tích NaOH 0,1N tiêu tốn để tính kết quả là trung bình cộng của các lần chuẩn độ;

- Hàm lượng Nitơ toàn phần, hàm lượng protein tổng số được tính theo đúng công thức, đúng đơn vị;

- Hàm lượng protein tổng số được xác định chính xác; kết quả của phép thử là trung bình cộng của các lần thử nghiệm, sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại dụng cụ và hóa chất đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Nghiền mẫu đúng qui định đối với từng loại sản phẩm;

- Vận hành thành thạo cân phân tích, máy nghiền mẫu, thiết bị phá mẫu, thiết bị cất đạm;

- Nhận biết đúng thời điểm quá trình vô cơ hóa mẫu kết thúc;

- Nhận biết chính xác thời điểm NH3 được đẩy hết ra khỏi muối và được cất hết;

- Quan sát và phát hiện nhanh những bất thường trong quá trình cất và hấp thụ NH3 trên máy cất đạm;

- Chuẩn độ thành thạo và đọc thể tích trên buret chính xác;

- Nhận biết chính xác thời điểm ngừng chuẩn độ;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được nguyên lý, PP vô cơ hóa mẫu và chưng cất NH3;

- Trình bày được cách vệ sinh và chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị;

- Trình bày được qui trình vận hành cân phân tích, máy nghiền, thiết bị phá mẫu, thiết bị cất đạm;

- Lựa chọn chủng loại, số lượng và yêu cầu các dụng cụ, thiết bị cần dùng xác định hàm lượng protein tổng số;

- Mô tả được PP nghiền mẫu, cách sử dụng dụng cụ thủy tinh;

- Vận dụng được PP chuẩn độ trung hòa vào việc chuẩn độ H2SO4 0,1N dư;

- Phân tích được các yếu tố gây thất thoát NH3 và vận dụng biện pháp phòng tránh phù hợp;

- Trình bày được ý nghĩa dùng mẫu trắng, tỷ lệ chất xúc tác, dấu hiệu nhận biết thời điểm quá trình vô cơ hóa mẫu kết thúc và NH3 được cất hết;

- Trình bày được nguyên lý đẩy NH3 ra khỏi muối (NH4)2SO4 và cách đọc thể tích trên buret;

- Áp dụng công thức tính hàm lượng Nitơ toàn phần, hàm lượng protein tổng số;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm;

- Thiết bị phá mẫu, thiết bị cất đạm, cân phân tích, tủ hút, dụng cụ nghiền mẫu, cối, chày (máy nghiền), bình định mức, cốc thủy tinh, bình nón, phễu lọc, pipet, bộ chuẩn độ, găng tay, khẩu trang, giấy lọc, bình Kjeldahl;

- H2SO4 đđ, H2SO4 0,1N; NaOH 30%, 0,1N; chỉ thị Phenolphthalein 1%, chất xúc tác (K2SO4, CuSO4), quỳ tím, nước cất;

- Tài liệu kỹ thuật xác định hàm lượng Protein bằng phương pháp Kjeldahl, bảng tra hệ số chuyển đổi hàm lượng Nitơ sang protein của các thực phẩm;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu. | So sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Mẫu phải phải có kích thước và khối lượng phù hợp với từng loại thực phẩm. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Sai số khối lượng khi cân mẫu không vượt quá 0,001g. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thể tích mẫu được lấy chính xác với sai số không vượt quá 0,1ml. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng protein được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Mẫu trắng phải được thực hiện đồng thời với mẫu thử. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu phải được vô cơ hóa hoàn toàn ở điều kiện qui định (H2SO4 đậm đặc, xúc tác phù hợp, nhiệt độ sôi). | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - NH3 được đấy hoàn toàn ra khỏi muối (NH4)2SO4 sau khi vô cơ hóa. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Lượng NH3 được tách hoàn toàn trong quá trình cất đạm và được hấp thụ hoàn toàn vào H2SO4 0,1N dư (đã biết thể tích); kết thúc quá trình cất khi thử với quì tím phải đảm bảo không có màu xanh. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra giấy quì sau khi thử. |
| - H2SO4 0,1N dư phải được chuẩn độ hoàn toàn bằng NaOH 0,1N đến khi dung dịch chuyển sang màu xanh lá mạ. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thể tích NaOH 0,1N tiêu tốn để tính kết quả là trung bình cộng của các lần chuẩn độ. | Kiểm tra kết quả thể tích NaOH 0,1N. |
| - Hàm lượng Nitơ toàn phần, hàm lượng protein tổng số được sử dụng đúng công thức, đúng đơn vị. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán. |
| - Kết quả của phép thử là trung bình cộng của các lần thử nghiệm, sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra kết quả và đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |
| - Thao tác lắp ráp, vận hành thiết bị phá mẫu, thiết bị cất đạm chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác vận hành cân phân tích, vô cơ hóa mẫu, thử NH3, chuẩn độ thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định độ chua

Mã số công việc: F6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định độ chua của các mẫu bằng phương pháp thể tích (chuẩn độ). Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, hóa chất; chuẩn bị mẫu; chuẩn độ bằng NaOH 0,1N và tính kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Mẫu phải có kích thước và khối lượng phù hợp với từng loại thực phẩm, sai số khối lượng khi cân mẫu không vượt quá mức cho phép;

- Thể tích mẫu phải hút chính xác;

- Mẫu sản phẩm phải được loại hoàn toàn SO2 hoặc CO2;

- Mẫu được chiết triệt để acid vào dung dịch với phương pháp xử lý phù hợp theo yêu cầu của từng loại mẫu;

- Dung dịch mẫu được chuẩn độ bằng NaOH 0,1N với chỉ thị phenolphtalein cho đến khi xuất hiện màu hồng nhạt;

- Thể tích NaOH 0,1N để tính kết quả là trung bình cộng của các lần chuẩn độ;

- Độ chua của mẫu được xác định chính xác, kết quả của phép thử là trung bình cộng của các lần thử nghiệm, sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại dụng cụ và hóa chất đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Nghiền mẫu đúng qui định đối với từng loại sản phẩm;

- Vận hành thành thạo cân phân tích, máy nghiền mẫu;

- Sử dụng thành thạo bếp cách thủy, các dụng cụ thủy tinh thông thường;

- Chuẩn độ thành thạo;

- Nhận biết thành thạo điểm tương đương của quá trình chuẩn độ;

- Đọc thể tích NaOH 0,1N tiêu tốn trên buret chính xác;

- Lựa chọn công thức tính kết quả phù hợp với bản chất của các loại thực phẩm;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được cách vệ sinh và chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị;

- Lựa chọn chủng loại, số lượng và yêu cầu các dụng cụ, thiết bị cần dung;

- Trình bày được qui trình vận hành và sử dụng cân phân tích, máy nghiền, bếp cách thủy, các dụng cụ thủy tinh;

- Trình bày được dấu hiệu nhận biết điểm kết thúc định phân;

- Trình bày được cách đọc thể tích trên buret;

- Vận dụng được đặc điểm của loại thực phẩm để lựa chọn công thức tính kết quả phù hợp.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm, giấy lọc, nước cất;

- Bếp cách thủy, cân phân tích, bình định mức, cốc thủy tinh, bình nón, phễu lọc, pipet, bộ chuẩn độ, cối, chày (máy nghiền mẫu);

- NaOH 0,1N; - Chỉ thị Phenolphthalein 0,1%;

- Tài liệu kỹ thuật của PP xác định độ chua;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Độ chua được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Mẫu phải có kích thước và khối lượng phù hợp với từng loại thực phẩm, sai số khối lượng khi cân mẫu không vượt quá mức cho phép. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Thể tích mẫu phải hút chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu sản phẩm phải được loại hoàn toàn SO2 hoặc CO2 | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu được chiết triệt để acid vào dung dịch với phương pháp xử lý phù hợp theo yêu cầu của từng loại mẫu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Dung dịch mẫu được chuẩn độ bằng NaOH 0,1N với chỉ thị phenolphtalein cho đến khi xuất hiện màu hồng nhạt. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thể tích NaOH 0,1N để tính kết quả là trung bình cộng của các lần chuẩn độ. | Kiểm tra kết quả thể tích NaOH 0,1N. |
| - Kết quả độ chua được tính toán theo công thức phù hợp với đặc tính của mẫu. | Kiểm tra công thức, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Thao tác vận hành và sử dụng cân phân tích, máy nghiền, bếp cách thủy, các dụng cụ thủy tinh thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Độ chua của mẫu được xác định chính xác, kết quả của phép thử là trung bình cộng của các lần thử nghiệm, sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán. Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định hàm lượng NaCl

Mã số công việc: F7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định hàm lượng NaCl của các mẫu bằng phương pháp Mohr. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, hóa chất; chuẩn bị mẫu; trung hòa mẫu, chuẩn độ bằng AgNO3 0,1N và tính kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Mẫu phải phải có kích thước và khối lượng phù hợp với từng loại thực phẩm, sai số khối lượng khi cân mẫu không vượt quá 0,001g;

- Thể tích mẫu phải hút chính xác;

- Mẫu được chiết triệt để NaCl vào dung dịch với phương pháp xử lý phù hợp theo yêu cầu của từng loại mẫu;

- Dung dịch mẫu được trung hòa đưa về môi trường trung tính;

- Mẫu sau khi trung hòa được chuẩn độ bằng AgNO3 0,1N với chỉ thị K2CrO4 10% đến khi xuất hiện kết tủa màu đỏ gạch;

- Thể tích AgNO3 để tính kết quả là trung bình cộng của các lần chuẩn độ;

- Hàm lượng NaCl được xác định chính xác, kết quả của phép thử là trung bình cộng của các lần thử nghiệm, sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại dụng cụ và hóa chất đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Nghiền mẫu đúng qui định đối với từng loại sản phẩm;

- Vận hành thành thạo cân phân tích, máy nghiền mẫu, lò nung;

- Sử dụng thành thạo bếp cách thủy, các dụng cụ thủy tinh thông thường;

- Trung hòa mẫu và chuẩn độ thành thạo;

- Nhận biết thành thạo dấu hiệu môi trường acid hay base với chỉ thị Phenolphthalein;

- Nhận biết chính xác thời điểm ngừng chuẩn độ;

- Đọc thể tích AgNO3 tiêu tốn trên buret chính xác;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được cách vệ sinh và chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị;

- Lựa chọn chủng loại, số lượng và yêu cầu các dụng cụ, thiết bị cần dùng;

- Trình bày được qui trình vận hành cân phân tích, máy nghiền, lò nung, cách sử dụng bếp cách thủy, các dụng cụ thủy tinh;

- Trình bày được nguyên tắc và PP xử lý các loại mẫu lỏng, đặc, dung dịch đục, sản phẩm khó chiết xuất để chiết chất cần xác định vào nước;

- Trình bày được nguyên lý của PP Mohr;

- Trình bày được dấu hiệu nhận biết điểm kết thúc định phân;

- Trình bày được cách đọc thể tích trên buret;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm, giấy lọc, nước cất;

- Bếp cách thủy, lò nung, cân phân tích, bình định mức, cốc thủy tinh, bình nón, phễu lọc, pipet, bộ chuẩn độ, cối, chày (máy nghiền mẫu);

- NaOH 0,1N; NaHCO3 0,1N; CH3COOH 0,01N; AgNO3 0,1N; - Chỉ thị Phenolphthalein 0,1%, chỉ thị K2CrO4 10%;

- Chỉ thị K2CrO4 10%, AgNO3 0,1N; (CH3COO)2Pb;

- Tài liệu kỹ thuật của PP xác định hàm lượng NaCl;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu. | So sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Mẫu phải phải có kích thước và khối lượng phù hợp với từng loại thực phẩm, sai số khối lượng khi cân mẫu không vượt quá 0,001g. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Hàm lượng NaCl được xác định đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Thể tích mẫu phải hút chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu được chiết triệt để NaCl vào dung dịch với phương pháp xử lý phù hợp theo yêu cầu của từng loại mẫu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Dung dịch mẫu được trung hòa đưa về môi trường trung tính. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu sau khi trung hòa được chuẩn độ bằng AgNO3 0,1N với chỉ thị K2CrO4 10% đến khi xuất hiện kết tủa màu đỏ gạch. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thể tích AgNO3 để tính kết quả là trung bình cộng của các lần chuẩn độ. | Kiểm tra kết quả thể tích AgNO3. |
| - Hàm lượng NaCl được tính đúng công thức, đúng đơn vị. Kết quả là trung bình cộng của 2 lần thử nghiệm. Sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán. Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |
| - Thao tác vận hành và sử dụng cân phân tích, máy nghiền, bếp cách thủy, các dụng cụ thủy tinh thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác trung hòa, chuẩn độ thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định hàm lượng CO2

Mã số công việc: F8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định hàm lượng CO2 bằng phương pháp thể tích (chuẩn độ). Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, hóa chất; mẫu thử nghiệm; kiềm hóa, chuẩn độ mẫu thử, mẫu trắng, đọc, tính và xử lý kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thể tích mẫu được hút chính xác và làm lạnh theo yêu cầu;

- Mẫu trắng phải được loại hoàn toàn CO2 và tiến hành đồng thời với mẫu thử;

- Mẫu thử và mẫu trắng phải được kiềm hóa hoàn toàn và để yên trong thời gian nhất định;

- Mẫu thử và mẫu trắng được chuẩn độ bằng HCl 0,1N lần lượt với các chỉ thị Phenolphthalein 1%, Metyl da cam 0,05%;

- Thể tích HCl 0,1N tiêu tốn khi chuẩn độ với các chỉ thị được xác định chính xác;

- Thể tích HCl 0,1N để tính kết quả là trung bình cộng của các lần chuẩn độ tương ứng với từng chỉ thị;

- Hàm lượng CO2 được xác định chính xác. Kết quả của phép thử là trung bình cộng của các lần thử nghiệm, sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại dụng cụ và hóa chất đúng theo yêu cầu;

- Mở nắp chai, lấy chất lỏng, khuấy, trộn hóa chất với mẫu thành thạo;

- Thao tác kiềm hóa mẫu, chuẩn độ thành thạo;

- Nhận biết đúng điểm tương đương;

- Đọc thể tích HCl tiêu tốn trên buret chính xác;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được cách vệ sinh và chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị;

- Lựa chọn chủng loại, số lượng, yêu cầu các dụng cụ, thiết bị cần dùng;

- Trình bày được cách mở nắp chai, lấy chất lỏng, khuấy, trộn hóa chất với mẫu;

- Trình bày được dấu hiệu nhận biết điểm kết thúc định phân;

- Trình bày được cách đọc thể tích trên buret;

- Áp dụng công thức tính hàm lượng CO2;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm;

- Tủ lạnh, dụng cụ mở nắp chai;

- Ống dây cao su, pipet, bình nón, đũa thủy tinh, bộ chuẩn độ;

- HCl 0,1N, NaOH 2N, phenolphthalein 1%, metyl da cam 0,05%;

- Tài liệu kỹ thuật xác định hàm lượng CO2, PP kiềm hóa mẫu, PP trung hòa;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được vệ sinh, chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng CO2 được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Thể tích mẫu được hút chính xác và làm lạnh theo yêu cầu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu trắng phải được loại hoàn toàn CO2 và tiến hành đồng thời với mẫu thử. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu thử và mẫu trắng phải được kiềm hóa hoàn toàn và để yên trong thời gian nhất định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu thử và mẫu trắng được chuẩn độ bằng HCl 0,1N lần lượt với các chỉ thị Phenolphthalein 1%, Metyl da cam 0,05%. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thể tích HCl 0,1N tiêu tốn khi chuẩn độ với các chỉ thị được xác định chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả thể tích HCl. |
| - Thể tích HCl 0,1N để tính kết quả là trung bình cộng của các lần chuẩn độ tương ứng với từng chỉ thị. | Kiểm tra kết quả thể tích HCl. |
| - Hàm lượng CO2 được xác định chính xác. Kết quả của phép thử là trung bình cộng của các lần thử nghiệm, sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |
| - Thao tác loại CO2 của mẫu trắng, kiềm hóa mẫu, chuẩn độ thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định hàm lượng Ca

Mã số công việc: F9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định hàm lượng Ca bằng phương pháp thể tích (chuẩn độ bởi EDTA). Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, hóa chất, mẫu thử nghiệm, nung, acid hóa, trung hòa, chuẩn độ mẫu, đọc, tính và xử lý kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Mẫu phải đồng nhất và có khối lượng phù hợp với từng loại thực phẩm, sai số khối lượng khi cân mẫu không vượt quá 0,001g;

- Mẫu được tro hóa hòa toàn ở chế nung phù hợp, sai số giữa hai lần cân tro liên tiếp không lệch quá 0,001g;

- Tro sau khi nung được acid hóa hoàn toàn, lọc và định mức chính xác;

- Dung dịch mẫu thu được phải trung hòa acid dư, đun sôi và lọc theo yêu cầu;

- Các chất gây nhiễu trong dung dịch mẫu phải được che bằng KCN;

- Dung dịch mẫu phải được đưa về pH = 12 bằng NaOH 20% và được chuẩn độ bằng EDTA 0,01M với chỉ thị muretxit đến khi chuyển màu tím;

- Thể tích EDTA 0,01M tiêu tốn được xác định chính xác;

- Thể tích EDTA để tính kết quả là trung bình cộng của các lần chuẩn độ;

- Hàm lượng Ca được xác định chính xác. Kết quả của phép thử là trung bình cộng của các lần thử nghiệm, sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại dụng cụ và hóa chất đúng theo yêu cầu;

- Vận hành lò nung, sử dụng bếp điện thành thạo;

- Tạo được phức các ion khác trong dung dịch;

- Thao tác trung hòa, đun sôi, lọc, định mức, chuẩn độ, đọc thể tích DD EDTA thành thạo;

- Nhận biết đúng điểm tương đương;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được cách vệ sinh và chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị;

- Lựa chọn chủng loại, số lượng và yêu cầu các dụng cụ, thiết bị cần dùng;

- Trình bày được qui trình vận hành cân phân tích, máy nghiền, lò nung;

- Trình bày được nguyên tắc và qui trình chuẩn bị và tro hóa, acid mẫu, trung hòa;

- Trình bày được trình tự các bước xác định hàm lượng Ca;

- Trình bày được cách trung hòa, đun sôi, lọc, định mức, chuẩn độ, đọc thể tích EDTA trên buret;

- Trình bày được dấu hiệu nhận biết điểm kết thúc định phân;

- Áp dụng công thức tính hàm lượng Ca;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm;

- Cân phân tích, lò nung, kẹp, bếp địên, máy nghiền hoặc cối nghiền, bát nung, bình định mức, pipet, bình nón, đũa thủy tinh, phễu thủy tinh, bộ chuẩn độ, giấy lọc;

- HCl đậm đặc, NH4OH 25%, KCN tinh thể, NaOH 20%, Muretxit tinh thể, DD EDTA 0,01M, Giấy thử pH;

- Tài liệu kỹ thuật xác định hàm lượng Ca;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được vệ sinh, chuẩn bị đủ, đúng theo yêu cầu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng Ca được xác định theo đúng qui trình. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu phải đồng nhất và có khối lượng phù hợp với từng loại thực phẩm, sai số khối lượng khi cân mẫu không vượt quá 0,001g. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu được tro hóa hòa toàn ở chế nung phù hợp, sai số giữa hai lần cân tro liên tiếp không lệch quá 0,001g. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Tro sau khi nung được acid hóa hoàn toàn, lọc và định mức chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dung dịch mẫu thu được phải trung hòa acid dư, đun sôi và lọc theo yêu cầu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Các chất gây nhiễu trong dung dịch mẫu phải được che bằng KCN. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dung dịch mẫu phải được đưa về pH = 12 bằng NaOH 20% và được chuẩn độ bằng EDTA 0,01M với chỉ thị muretxit đến khi chuyển màu tím. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thể tích EDTA 0,01M tiêu tốn được xác định chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Số lần thực hiện quá trình chuẩn độ 2-3 lần. Thể tích EDTA 0,01M để tính kết quả là trung bình cộng của các lần chuẩn độ. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả thể tích EDTA. |
| - Hàm lượng Ca được sử dụng đúng công thức, đúng đơn vị. Sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |
| - Thao tác nung mẫu, acid hóa, lọc, tạo phức, chuẩn độ thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định tỷ trọng

Mã số công việc: G1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định tỷ trọng của các mẫu bằng bình tỷ trọng. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị dụng cụ, mẫu phân tích; xác định khối lượng bình tỷ trọng, khối lượng nước cất, khối lượng mẫu; đọc, tính và xử lý kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Bình tỷ trọng phải được cân chính xác với mức sai số cho phép;

- Bình tỷ trọng chứa nước cất (đã đun sôi, để nguội 250C và được cho vào bình đúng mức) được cân chính xác với mức sai số cho phép;

- Bình tỷ trọng phải được tráng bằng dung dịch mẫu trước khi chứa mẫu;

- Bình tỷ trọng chứa mẫu (ở 250C và được cho vào bình đúng mức) được cân chính xác với mức sai số cho phép;

- Tỷ trọng của mẫu được tính chính xác theo đúng công thức;

- Kết quả hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả của phép thử là trung bình cộng của các lần thử nghiệm, lấy chính xác đến mức cho phép;

- Kết quả được ghi chính xác vào phiếu kết quả và sổ theo dõi.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Kiểm tra, phát hiện nhanh những bất thường của thiết bị, dụng cụ;

- Vận hành cân phân tích, máy điều nhiệt thành thạo;

- Sử dụng thành thạo bình tỷ trọng;

- Tính đúng tỷ trọng của mẫu;

- Ghi đúng và đầy đủ kết quả vào sổ theo dõi, vào phiếu báo kết quả;

- Vệ sinh thành thạo các thiết bị, dụng cụ và sắp xếp đúng qui định.

2. Kiến thức

- Nêu được cách vệ sinh và sử dụng bình tỷ trọng;

- Mô tả được qui trình vận hành cân phân tích và thiết bị điều nhiệt;

- Trình bày được nguyên tắc và các bước tiến hành xác định tỷ trọng bằng bình tỷ trọng;

- Áp dụng đúng công thức tính kết quả theo yêu cầu.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cân phân tích, bình tỷ trọng 25-50ml, bình điều nhiệt giữ được ở 250C, giấy lọc, cốc thủy tinh 250ml, phễu thủy tinh ф = 3-4cm, pipet10ml-50ml, quả bóp cao su, ống nhỏ giọt;

- Mẫu phân tích, nước cất;

- Sổ theo dõi, phiếu báo kết quả;

- Tài liệu kỹ thuật xác định tỷ trọng.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Tỷ trọng của mẫu được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Thiết bị, dụng cụ cần thiết được chuẩn bị đúng, đủ theo yêu cầu. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Bình tỷ trọng phải được cân chính xác với mức sai số cho phép. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Bình tỷ trọng chứa nước cất (đã đun sôi, để nguội 250C và được cho vào bình đúng mức) được cân chính xác với mức sai số cho phép. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Bình tỷ trọng phải được tráng bằng dung dịch mẫu trước khi chứa mẫu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Bình tỷ trọng chứa mẫu (ở 250C và được cho vào bình đúng mức) được cân chính xác với mức sai số cho phép. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Tỷ trọng của mẫu được tính chính xác theo đúng công thức. | Kiểm tra công thức, kết quả tính toán. |
| - Kết quả hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả của phép thử là trung bình cộng của các lần thử nghiệm, lấy chính xác đến mức cho phép. | Kiểm tra kết quả tính toán. |
| - Thao tác vận hành và sử dụng cân phân tích, thiết bị điều nhiệt, bình tỷ trọng. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Kết quả được ghi chính xác vào phiếu kết quả và sổ theo dõi. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ theo dõi. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định kích thước sản phẩm

Mã số công việc: G2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định kích thước sản phẩm của các loại LTTP bằng bộ sàng hoặc các dụng cụ đo kích thước. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị dụng cụ, tiến hành xác định kích thước các dạng sản phẩm và tính kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Mẫu được lựa chọn đúng, còn nguyên vẹn;

- Khối lượng mẫu được cân theo qui định của từng loại sản phẩm với mức sai số cho phép;

- Mẫu được tách thành các phần có kích thước gần nhau bằng bộ sàng thích hợp và từng phần được cân khối lượng chính xác với mức sai số cho phép (đối với mẫu hạt, bột, củ);

- Mẫu được đo chính xác chiều dài, rộng, cao với loại thước phù hợp;

- Kích thước sản phẩm được xác định chính xác theo đúng công thức;

- Kết quả hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả được ghi chính xác vào phiếu kết quả và sổ theo dõi.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Mở mẫu khéo léo;

- Vận hành cân phân tích, bộ sàng thành thạo;

- Sử dụng thước đo các loại thành thạo;

- Tính đúng kích thước sản phẩm;

- Ghi đúng và đầy đủ kết quả vào sổ theo dõi, vào phiếu báo kết quả;

- Vệ sinh thành thạo các thiết bị, dụng cụ và sắp xếp đúng qui định.

2. Kiến thức

- Trình bày được qui trình xác định kích thước sản phẩm;

- Áp dụng được công thức tính phù hợp yêu cầu;

- Xử lý được kết quả theo PP xác định kích thước;

- Thực hiện được cách vệ sinh, bố trí các dụng cụ của phòng kiểm nghiệm.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cân kỹ thuật, thước đo, bộ sàng, kéo hoặc dao, mẫu phân tích;

- Sổ theo dõi, phiếu báo kết quả;

- Tài liệu kỹ thuật xác định kích thước sản phẩm.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Kích thước sản phẩm được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Thiết bị, dụng cụ cần thiết được chuẩn bị đúng, đủ theo yêu cầu phân tích. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Mẫu được lựa chọn đúng, còn nguyên vẹn. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Khối lượng mẫu được cân theo qui định của từng loại sản phẩm với mức sai số cho phép. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Mẫu được tách thành các phần có kích thước gần nhau bằng bộ sàng thích hợp và từng phần được cân khối lượng chính xác với mức sai số cho phép (đối với mẫu hạt, bột, củ). | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu được đo chính xác chiều dài, rộng, cao với loại thước phù hợp. | Quan sát và đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Kích thước sản phẩm được xác định chính xác theo đúng công thức. | Kiểm tra công thức, kết quả tính toán. |
| - Kết quả hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Thao tác vận hành và sử dụng cân phân tích, bộ sàng, các loại thước đo thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Kết quả được ghi chính xác vào phiếu kết quả và sổ theo dõi. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ theo dõi. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định pH

Mã số công việc: G3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định pH bằng máy đo pH. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, hóa chất; chuẩn bị mẫu, kiểm tra máy đo pH, đo pH của mẫu, đọc và ghi kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Mẫu được cân chính xác với mức cho phép, được xử lý phù hợp với từng loại mẫu để chuyển về dạng dung dịch và đưa về nhiệt độ thường;

- Máy đo pH được khởi động và cài đặt chế độ đo phù hợp;

- Máy đo pH được kiểm tra bằng dung dịch chuẩn (có pH phù hợp với khoảng pH cần đo của mẫu), đảm bảo trị số đo pH của dung dịch chuẩn không vượt quá mức cho phép của thiết bị;

- pH của mẫu được đo đúng qui trình, phù hợp với từng loại mẫu;

- Kết quả đo được đọc trực tiếp trên máy đo pH với độ chính xác đến 0,01 đơn vị pH;

- Điện cực được làm sạch và bảo quản đúng chỉ dẫn của nhà sản xuất;

- Kết quả hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả được ghi chính xác vào phiếu kết quả và sổ theo dõi.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Kiểm tra, phát hiện nhanh những bất thường của thiết bị, dụng cụ;

- Vận hành thành thạo máy đo pH;

- Làm sạch và bảo quản điện cực của máy đo pH thành thạo

- Đồng nhất, làm nhỏ mẫu và xử lý theo yêu cầu của từng loại mẫu;

- Ghi đúng và đầy đủ kết quả vào sổ theo dõi, vào phiếu báo kết quả;

- Vệ sinh thành thạo các thiết bị, dụng cụ và sắp xếp đúng qui định;

- Thực hiện tốt các biện pháp an toàn hóa chất, thiết bị trong phòng kiểm nghiệm.

2. Kiến thức

- Lựa chọn được chủng loại, số lượng và yêu cầu các dụng cụ, thiết bị, hóa chất cần dùng xác định pH;

- Trình bày được cách vệ sinh, chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị xác định pH;

- Nêu được cách xử lý theo yêu cầu của từng loại mẫu để xác định pH;

- Trình bày được qui trình vận hành cân phân tích, máy đo pH;

- Mô tả được cách làm sạch và bảo quản điện cực của máy đo pH.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy đồng hóa, máy đo pH, cân phân tích, dụng cụ làm nhỏ mẫu, cốc thủy tinh, cốc chứa dịch mẫu;

- Dung dịch pH chuẩn phù hợp với máy đo pH, dung dịch rửa điện cực, dung dịch bảo quản điện cực;

- Sổ theo dõi, phiếu báo kết quả;

- Tài liệu kỹ thuật xác định pH bằng máy đo pH.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - pH của mẫu được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất cần thiết được chuẩn bị đúng, đủ theo yêu cầu phân tích. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, So sánh với tài liệu kỹ thuật. |
| - Mẫu được cân chính xác với mức cho phép, được xử lý phù hợp với từng loại mẫu để chuyển về dạng dung dịch và đưa về nhiệt độ thường. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Máy đo pH được khởi động và cài đặt chế độ đo phù hợp. | Kiểm tra và quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Máy đo pH được kiểm tra bằng dung dịch chuẩn (có pH phù hợp với khoảng pH cần đo của mẫu), đảm bảo trị số đo pH của dung dịch chuẩn không vượt quá mức cho phép của thiết bị. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, so với giá trị dung dịch pH chuẩn ghi trên nhãn. |
| - pH của mẫu được đo đúng qui trình, phù hợp với từng loại mẫu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả đo được đọc trực tiếp trên máy đo pH với độ chính xác đến 0,01 đơn vị pH. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Điện cực được làm sạch và bảo quản đúng chỉ dẫn của nhà sản xuất. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Kết quả hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra kết quả, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Thao tác vận hành và sử dụng cân phân tích, máy đo pH thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Kết quả được ghi chính xác vào phiếu kết quả và sổ theo dõi. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ theo dõi. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định độ màu

Mã số công việc: G4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định độ màu bằng máy so màu. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, mẫu thử nghiệm, khởi động máy, chỉnh máy bằng nước cất, đo độ hấp thụ của mẫu, tính và xử lý kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Mẫu được cân chính xác theo qui định của từng loại mẫu, với mức sai số cho phép và được hòa tan hoàn toàn (đối với sản phẩm đặc);

- Mẫu được lấy thể tích chính xác (đối với sản phẩm lỏng);

- Dung dịch mẫu sau khi xử lý được lọc trong và định mức chính xác;

- Máy so màu được khởi động, để ổn định 15 phút và cài đặt bước sóng phù hợp cho từng loại mẫu;

- Máy so màu được kiểm tra với nước cất, đảm bảo độ truyền quang phải đạt 100%, độ hấp thụ của nước cất phải đạt 0;

- Dung dịch mẫu được đo độ hấp thụ 3 lần, kết quả là trung bình cộng của các lần đo;

- Độ màu được tính theo đúng công thức cho từng loại mẫu;

- Kết quả hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả của phép thử là trung bình cộng của các lần thử nghiệm, lấy chính xác đến mức cho phép;

- Kết quả được ghi chính xác vào phiếu kết quả và sổ theo dõi.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

- Kỹ năng

- Vận hành máy so màu, cân phân tích thành thạo;

- Lấy chất lỏng, lọc, định mức thành thạo;

- Đo độ hấp thụ bằng máy so màu thành thạo;

- Tính đúng độ màu sản phẩm;

- Ghi đúng và đầy đủ kết quả vào sổ theo dõi, vào phiếu báo kết quả;

- Vệ sinh thành thạo các thiết bị, dụng cụ và sắp xếp đúng qui định.

2. Kiến thức

- Trình bày được nguyên tắc và các bước tiến hành xác định độ màu bằng máy so màu;

- Trình bày được qui trình vận hành máy so màu, cân phân tích;

- Nêu được cách vệ sinh các thiết bị, dụng cụ;

- Áp dụng đúng công thức xác định độ màu.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy so màu, cuvet, cân phân tích, bình định mức, cốc thuỷ tinh, đũa thủy tinh;

- Khăn lau mềm, sạch, giấy lọc;

- Nước cất, mẫu phân tích;

- Sổ theo dõi, phiếu báo kết quả;

- Tài liệu kỹ thuật xác định độ màu bằng máy so màu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Độ màu của sản phẩm được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Thiết bị, dụng cụ cần thiết được chuẩn bị đúng, đủ theo yêu cầu phân tích. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Mẫu được cân chính xác theo qui định của từng loại mẫu, với mức sai số cho phép và được hòa tan hoàn toàn (đối với sản phẩm đặc). | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Mẫu được lấy thể tích chính xác (đối với sản phẩm lỏng). | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dung dịch mẫu sau khi xử lý được lọc trong và định mức chính xác | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra dung dịch lọc. |
| - Máy so màu được khởi động, để ổn định 15 phút và cài đặt bước sóng phù hợp cho từng loại mẫu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Máy so màu được kiểm tra với nước cất, đảm bảo độ truyền quang phải đạt 100%, độ hấp thụ của nước cất phải đạt 0 | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dung dịch mẫu được đo độ hấp thụ 3 lần, kết quả là trung bình cộng của các lần đo | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Độ màu được tính theo đúng công thức cho từng loại mẫu đã được qui định. | Kiểm tra công thức, kết quả tính toán. |
| - Kết quả hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp | Kiểm tra kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả của phép thử là trung bình cộng của các lần thử nghiệm, lấy chính xác đến mức cho phép. | Kiểm tra kết quả tính toán. |
| - Kết quả được ghi chính xác vào phiếu kết quả và sổ theo dõi. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ theo dõi. |
| - Thao tác vận hành máy so màu, cân phân tích thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định hàm lượng chất rắn hòa tan

Mã số công việc: G5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định hàm lượng chất rắn hòa tan bằng khúc xạ kế. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, mẫu thử nghiệm, khởi động máy, chỉnh máy bằng nước cất, tiến hành đo Bx, nhiệt độ mẫu, hiệu chỉnh nhiệt độ, tính và xử lý kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Mẫu được cân chính xác theo qui định của từng loại mẫu, với mức sai số cho phép và được hòa tan hoàn toàn (đối với sản phẩm đặc);

- Mẫu được lấy thể tích chính xác (đối với sản phẩm lỏng);

- Dung dịch mẫu phải định mức chính xác;

- Khúc xạ kế được kiểm tra bằng nước cất đảm bảo trị số đo Bx = 0;

- Mẫu được cho vào lăng kính (đã được tráng bằng dung dịch mẫu) tránh tạo bọt;

- Bx của mẫu được đo 2-3 lần đúng qui định, đọc kết quả Bx và nhiệt độ chính xác;

- Bx của mẫu phải được hiệu chỉnh chính xác theo nhiệt độ;

- Hàm lượng chất rắn hòa tan của mẫu thử phải được tính chính xác, theo đúng công thức;

- Kết quả hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả của phép thử là trung bình cộng của các lần thử nghiệm, lấy chính xác đến mức cho phép;

- Kết quả được ghi vào sổ và phiếu đầy đủ và chính xác.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Kiểm tra, phát hiện nhanh những bất thường của thiết bị, dụng cụ;

- Vận hành cân phân tích thành thạo;

- Sử dụng thành thạo máy khúc xạ kế;

- Tính thành thạo công thức nội suy;

- Tính đúng hàm lượng chất rắn hòa tan có trong mẫu;

- Ghi đúng và đầy đủ kết quả vào sổ theo dõi, vào phiếu báo kết quả;

- Vệ sinh thành thạo các thiết bị, dụng cụ và sắp xếp đúng qui định.

2. Kiến thức

- Lựa chọn được các dụng cụ, thiết bị cần dùng;

- Trình bày được qui trình xác định hàm lượng chất rắn hòa tan bằng khúc xạ kế;

- Mô tả được qui trình vận hành cân phân tích;

- Mô tả được qui trình sử dụng khúc xạ kế, nhiệt kế;

- Trình bày được cách tra bảng hiệu chỉnh Bx theo nhiệt độ, cách tính nội suy;

- Áp dụng đúng công thức tính hàm lượng chất rắn hòa tan và xử lý kết quả;

- Nêu được cách vệ sinh, bố trí các dụng cụ của phòng kiểm nghiệm.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cân phân tích, khúc xạ kế, pipet, cốc, phễu, đũa thủy tinh, bình định mức, ống đong, nhiệt kế;

- Nước cất, mẫu phân tích;

- Sổ theo dõi, phiếu báo kết quả;

- Tài liệu kỹ thuật xác định hàm lượng chất rắn hòa tan bằng khúc xạ kế;

- Tài liệu kỹ thuật của thiết bị khúc xạ kế.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Hàm lượng chất rắn hòa tan của sản phẩm được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Thiết bị, dụng cụ cần thiết được chuẩn bị đúng, đủ theo yêu cầu phân tích. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. So sánh với tài liệu kỹ thuật. |
| - Mẫu được cân chính xác theo qui định của từng loại mẫu, với mức sai số cho phép và được hòa tan hoàn toàn (đối với sản phẩm đặc) | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Mẫu được lấy thể tích chính xác (đối với sản phẩm lỏng). | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dung dịch mẫu phải định mức chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Khúc xạ kế được kiểm tra bằng nước cất đảm bảo trị số đo Bx = 0 | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu được cho vào lăng kính (đã được tráng bằng dung dịch mẫu) tránh tạo bọt. | Kiểm tra và quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Bx của mẫu được đo 2-3 lần đúng qui định, đọc kết quả Bx và nhiệt độ chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. Kiểm tra giá trị đọc trên máy. |
| - Bx của mẫu phải được hiệu chỉnh chính xác theo nhiệt độ. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng chất rắn hòa tan của mẫu thử phải được tính chính xác, theo đúng công thức. | Kiểm tra công thức, kết quả tính toán. |
| - Kết quả hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả của phép thử là trung bình cộng của các lần thử nghiệm, lấy chính xác đến mức cho phép. | Kiểm tra kết quả tính toán. |
| - Kết quả được ghi vào sổ, phiếu đầy đủ và chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ theo dõi. |
| - Thao tác vận hành và sử dụng cân phân tích, khúc xạ kế thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định độ cồn

Mã số công việc: G6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định độ cồn của các mẫu bằng cồn kế. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, mẫu thử nghiệm, chưng cất mẫu thử nghiệm, tiến hành đo độ cồn, nhiệt độ mẫu, hiệu chỉnh nhiệt độ, tính và xử lý kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Mẫu được cân chính xác theo qui định của từng loại mẫu, với mức sai số cho phép và được hòa tan hoàn toàn (đối với sản phẩm đặc);

- Mẫu được lấy thể tích chính xác (đối với sản phẩm lỏng);

- Dung dịch mẫu phải định mức chính xác;

- Mẫu được chưng cất đến khi lượng dung dịch cất đạt yêu cầu và định mức chính xác (đối với các loại mẫu có độ cồn thấp);

- Dung dịch cần đo được cho vào ống đong (đã tráng nhiều lần dung dịch cần đo) phải tránh tạo bọt và được đo độ cồn bằng cồn kế đúng qui định;

- Độ cồn, nhiệt độ của dung dịch cần đo được đọc chính xác;

- Trị số độ cồn được hiệu chỉnh về nhiệt độ qui định;

- Độ cồn của mẫu được tính chính xác, theo đúng công thức cho từng loại sản phẩm; kết quả hai lần thử nghiệm song song không vượt quá mức cho phép;

- Kết quả của phép thử là trung bình cộng của các lần thử nghiệm, lấy chính xác đến mức cho phép;

- Kết quả được ghi vào sổ và phiếu đầy đủ, chính xác.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Kiểm tra, phát hiện nhanh những bất thường của thiết bị, dụng cụ

- Vận hành cân phân tích, máy nghiền, máy chưng cất thành thạo;

- Lấy chất lỏng, định mức thành thạo;

- Sử dụng thành thạo cồn kế, nhiệt kế và bảng tra hiệu chỉnh độ cồn theo nhiệt độ;

- Tính đúng độ cồn của mẫu;

- Ghi đúng và đầy đủ kết quả vào sổ theo dõi, vào phiếu báo kết quả;

- Vệ sinh thành thạo các thiết bị, dụng cụ và sắp xếp đúng qui định.

2. Kiến thức

- Lựa chọn được các dụng cụ, thiết bị cần dùng;

- Mô tả được qui trình vận hành cân phân tích, máy nghiền, máy chưng cất;

- Mô tả được cách sử dụng cồn kế, nhiệt kế;

- Trình bày được qui trình xác định độ cồn bằng cồn kế;

- Áp dụng đúng công thức tính độ cồn;

- Trình bày được cách vệ sinh, bố trí các dụng cụ của phòng kiểm nghiệm.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cân phân tích, máy chưng cất, cồn kế, pipet, bình định mức, ống đong, nhiệt kế, máy nghiền (cối, chày), cân phân tích, bình định mức;

- Nước cất, mẫu phân tích;

- Sổ theo dõi, phiếu báo kết quả;

- Tài liệu kỹ thuật xác định độ cồn bằng cồn kế.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Độ cồn của mẫu được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Mẫu phải được đồng nhất theo yêu cầu của từng loại sản phẩm. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu được cân chính xác theo qui định của từng loại mẫu, với mức sai số cho phép và được hòa tan hoàn toàn (đối với sản phẩm đặc). | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Mẫu được lấy thể tích chính xác (đối với sản phẩm lỏng). | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dung dịch mẫu phải định mức chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu được chưng cất đến khi lượng dung dịch cất đạt yêu cầu và định mức chính xác (đối với các loại mẫu có độ cồn thấp). | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dung dịch cần đo được cho vào ống đong (đã tráng nhiều lần dung dịch cần đo) phải tránh tạo bọt và được đo độ cồn bằng cồn kế đúng qui định. | Kiểm tra và quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Độ cồn, nhiệt độ của dung dịch cần đo được đọc chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Trị số độ cồn được hiệu chỉnh về nhiệt độ qui định | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Độ cồn của mẫu được tính chính xác, theo đúng công thức cho từng loại sản phẩm; kết quả hai lần thử nghiệm song song không vượt quá mức cho phép. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. Kiểm tra dịch cất trong ống đong. |
| - Kết quả của phép thử là trung bình cộng của các lần thử nghiệm, lấy chính xác đến mức cho phép. | Kiểm tra kết quả, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả được ghi vào sổ và phiếu đầy đủ, chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ theo dõi. |
| - Thao tác vận hành và sử dụng cân phân tích, thiết bị chưng cất, cồn kế thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định độ nhớt

Mã số công việc: G7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định độ nhớt của các mẫu thực phẩm bằng máy đo độ nhớt. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, chuẩn bị mẫu; kiểm tra máy, đo độ nhớt của mẫu, đọc và ghi kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Dung dịch mẫu được chuẩn bị phù hợp với từng loại thực phẩm;

- Máy đo độ nhớt được khởi động và cài đặt chế độ phù hợp;

- Dung dịch mẫu được lấy một lượng phù hợp với yêu cầu và được cho vào cốc chứa của máy;

- Cốc chứa mẫu được đặt đúng vị trí qui định;

- Độ nhớt của mẫu được đo đúng qui trình, phù hợp với từng loại mẫu;

- Kết quả đo độ nhớt của mẫu được đọc trực tiếp trên máy với độ chính xác đến mức cho phép;

- Đầu đo của máy được làm sạch đúng chỉ dẫn của nhà sản xuất;

- Kết quả của phép thử là trung bình cộng của các lần thử nghiệm, lấy chính xác đến mức cho phép;

- Kết quả được ghi vào phiếu và sổ theo dõi đầy đủ, chính xác.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Kiểm tra, phát hiện nhanh những bất thường của thiết bị, dụng cụ;

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu;

- Vận hành thành thạo máy đo độ nhớt;

- Vệ sinh đầu đo của máy đo độ nhớt thành thạo;

- Thực hiện tốt các biện pháp an toàn thiết bị trong phòng thí nghiệm;

- Ghi đúng và đầy đủ kết quả vào sổ theo dõi, vào phiếu báo kết quả.

2. Kiến thức

- Lựa chọn đúng, đầy đủ số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị theo yêu cầu của PP phân tích;

- Trình bày được trình tự các bước tiến hành xác định độ nhớt;

- Mô tả được qui trình vận hành máy đo độ nhớt;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra khi xác định độ nhớt và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cốc thủy tinh, phễu, đũa thủy tinh;

- Máy đo độ nhớt;

- Tài liệu kỹ thuật xác định độ nhớt bằng máy đo độ nhớt;

- Tài liệu hướng dẫn vận hành máy đo độ nhớt;

- Phiếu kết quả và sổ theo dõi.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ được chuẩn bị đúng, đủ theo yêu cầu phân tích. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Độ nhớt được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Dung dịch mẫu được chuẩn bị phù hợp với từng loại thực phẩm. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Máy đo độ nhớt được khởi động và cài đặt chế độ phù hợp. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Dung dịch mẫu được lấy một lượng phù hợp với yêu cầu và được cho vào cốc chứa của máy. | Kiểm tra lượng mẫu trong cốc. |
| - Cốc chứa mẫu được đặt đúng vị trí qui định. | Kiểm tra vị trí đặt cốc chứa mẫu. |
| - Độ nhớt của mẫu được đo đúng qui trình, phù hợp với từng loại mẫu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả đo độ nhớt của mẫu được đọc trực tiếp trên máy với độ chính xác đến mức cho phép. | Kiểm tra kết quả. |
| - Đầu đo của máy được làm sạch đúng chỉ dẫn của nhà sản xuất. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả của phép thử là trung bình cộng của các lần thử nghiệm, lấy chính xác đến mức cho phép. | Kiểm tra kết quả. |
| - Kết quả được ghi vào phiếu và sổ theo dõi đầy đủ, chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện Kiểm tra phiếu và sổ theo dõi. |
| - Thao tác vận hành máy đo độ nhớt thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định hàm lượng đường khử bằng phương pháp trắc quang

Mã số công việc: H1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định hàm lượng đường khử bằng phương pháp trắc quang (tạo màu với DNS). Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, hóa chất; chuẩn bị mẫu; pha dãy màu tiêu chuẩn, đo độ hấp thụ của dãy chuẩn, vẽ đường chuẩn; pha màu với dung dịch mẫu, đo độ hấp thụ của mẫu; tính và xử lý kết quả hàm lượng đường khử.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khối lượng mẫu cân phù hợp với từng loại thực phẩm, sai số ở mức cho phép;

- Thể tích mẫu hút chính xác, phù hợp với loại thực phẩm;

- Mẫu thử được chuẩn bị phù hợp với từng loại thực phẩm;

- Mẫu thử được trung hòa acid (nếu mẫu có tính acid) và loại hết tạp chất;

- Máy so màu được khởi động, để ổn định 15 phút và cài đặt các thông số phù hợp cho xác định hàm lượng đường khử;

- Máy so màu được kiểm tra với nước cất, đảm bảo độ truyền quang phải đạt 100%, độ hấp thụ của nước cất phải đạt 0;

- Dung dịch dãy chuẩn và mẫu thử được tạo màu với Dinitrosalicylic acid (DNS) đúng qui định;

- Độ hấp thụ của mẫu trắng, dãy chuẩn ở 540nm được đo chính xác;

- Đường chuẩn biểu diễn tương quan giữa độ hấp thụ và nồng độ glucose được xây dựng đúng qui định, đường chuẩn thu được tuyến tính;

- Độ hấp thụ của mẫu thử được đo chính xác, trong cùng điều kiện như khi đo mẫu trắng và dãy chuẩn;

- Hàm lượng đường khử trong dung dịch mẫu đo được xác định chính xác dựa vào đường chuẩn;

- Hàm lượng đường khử trong mẫu thử được xác định chính xác; sai lệch kết quả giữa 2 lần phân tích không được vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Làm vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại hóa chất đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Nghiền mẫu đúng qui định đối với từng loại sản phẩm;

- Trung hòa acid (nếu cần) và loại tạp chất thành thạo;

- Thực hiện phản ứng tạo màu đường khử với DNS thành thạo;

- Dựng đường chuẩn chuẩn xác, đảm bảo tuyến tính;

- Xác định hàm lượng đường khử dựa vào đường chuẩn thành thạo;

- Vận hành thành thạo máy so màu, cân phân tích, máy nghiền;

- Sử dụng thành thạo phần mềm điều khiển nối với máy so màu;

- Kiểm tra máy quang phổ với nước cất thành thạo;

- Đo độ hấp thụ của mẫu trắng, dãy chuẩn, mẫu thử chuẩn xác;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước xác định hàm lượng đường khử bằng phương pháp trắc quang;

- Mô tả được qui trình vận hành và sử dụng máy so màu, máy nghiền, cân phân tích, phần mềm điều khiển nối với máy so màu;

- Giải thích được mục đích của việc kiểm tra máy bằng nước cất;

- Lựa chọn phương pháp chuẩn bị mẫu phù hợp với tính chất cơ lý của từng loại thực phẩm;

- Giải thích được nguyên tắc và phương pháp trung hòa acid, loại tạp chất;

- Giải thích được nguyên tắc và phương pháp tạo màu của đường khử với DNS;

- Mô tả được cách đo độ hấp thụ bằng máy so màu;

- Trình bày được nguyên tắc và phương pháp xác định hàm lượng đường khử dựa vào đường chuẩn;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy so màu đo được bước sóng 540nm, cuvet, máy vi tính có phần mềm điều khiển hoặc giấy, bút vẽ đường chuẩn;

- Cân phân tích, máy nghiền (cối nghiền);

- Bếp cách thủy;

- Bình định mức, pipét, bình nón, phễu thủy tinh, đũa thủy tinh, giấy lọc, khăn lau mềm;

- Kẹp an toàn, găng tay, kính bảo hộ, tủ hút;

- Dinitrosalicylic acid, Kali Natri tactrat, Kaliferoxianua, Kẽm acetate;

- DD NaOH 4N, 10%; HCl 0,1N;

- Chỉ thị phenolphthalein 1%;

- Tài liệu kỹ thuật xác định hàm lượng đường khử bằng phương pháp trắc quang;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ theo dõi.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Khối lượng mẫu cân phù hợp với từng loại thực phẩm, sai số không quá 0,001g. | So sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Thể tích mẫu hút chính xác, phù hợp với loại thực phẩm. | So sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Mẫu được chuẩn bị phù hợp với từng loại thực phẩm. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Hàm lượng đường khử được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Mẫu thử được trung hòa acid (nếu mẫu có tính acid) và loại hết tạp chất. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra dịch lọc thu được. |
| - Máy so màu được khởi động, để ổn định 15 phút và cài đặt các thông số phù hợp cho xác định hàm lượng đường khử. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Máy so màu được kiểm tra với nước cất, đảm bảo độ truyền quang phải đạt 100%, độ hấp thụ của nước cất phải đạt 0. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Cuvet sử dụng phải được tráng nhiều lần bằng dung dịch cần đo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dung dịch dãy chuẩn và mẫu thử được tạo màu với DNS đúng qui định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Độ hấp thụ của mẫu trắng, dãy chuẩn ở 540nm được đo chính xác. Kết quả độ hấp thụ của mỗi dung dịch là trung bình cộng của 3 lần đo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả độ hấp thụ. |
| - Đường chuẩn được xây dựng đúng qui trình và đảm bảo tuyến tính. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra đường chuẩn thu được. |
| - Độ hấp thụ của mẫu thử được đo chính xác, trong cùng điều kiện như khi đo mẫu trắng và dãy chuẩn. Kết quả độ hấp thụ của dung dịch mẫu là trung bình cộng của 3 lần đo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả độ hấp thụ. |
| - Thao tác vận hành và sử dụng máy nghiền, cân phân tích, phần mềm điều khiển chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác trung hòa mẫu (nếu cần), loại tạp chất, thực hiện phản ứng tạo màu với DNS thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng đường khử trong dung dịch mẫu đo được xác định chính xác dựa vào đường chuẩn. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng đường khử trong mẫu thử được xác định chính xác; sai lệch kết quả giữa 2 lần phân tích không được vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định hàm lượng phospho

Mã số công việc: H2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định hàm lượng phospho bằng phương pháp trắc quang. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, hóa chất; chuẩn bị mẫu; nung và acid hóa; pha dãy màu tiêu chuẩn, đo độ hấp thụ của dãy chuẩn, vẽ đường chuẩn; pha màu với dung dịch mẫu, đo độ hấp thụ của mẫu; tính và xử lý kết quả hàm lượng phospho.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khối lượng mẫu cân phù hợp với từng loại thực phẩm, sai số ở mức cho phép;

- Mẫu thử được chuẩn bị phù hợp với từng loại thực phẩm;

- Mẫu được tro hóa hoàn toàn;

- Mẫu tro thu được phải acid hóa hoàn toàn;

- Dung dịch sau acid hóa phải được lọc và định mức chính xác;

- Máy so màu được khởi động, để ổn định 15 phút và cài đặt các thông số phù hợp cho xác định hàm lượng phospho;

- Máy so màu được kiểm tra với nước cất, đảm bảo độ truyền quang phải đạt 100%, độ hấp thụ của nước cất phải đạt 0;

- Dung dịch dãy chuẩn và mẫu thử được tạo màu đúng qui định;

- Độ hấp thụ của mẫu trắng, dãy chuẩn ở 620nm được đo chính xác;

- Đường chuẩn biểu diễn tương quan giữa độ hấp thụ và hàm lượng P được xây dựng đúng qui định, đường chuẩn thu được tuyến tính;

- Độ hấp thụ của mẫu thử được đo chính xác, trong cùng điều kiện như khi đo mẫu trắng và dãy chuẩn;

- Hàm lượng P trong mẫu đo được xác định chính xác dựa vào đường chuẩn;

- Hàm lượng P trong mẫu được xác định chính xác; sai lệch kết quả giữa 2 lần phân tích không được vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại hóa chất đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Nghiền mẫu đúng qui định đối với từng loại sản phẩm;

- Tro hóa mẫu thành thành thạo;

- Acid hóa tro thu được, lọc và định mức thành thạo;

- Thực hiện phản ứng tạo màu thành thạo;

- Đo độ hấp thụ của mẫu trắng, dãy chuẩn, mẫu thử chuẩn xác;

- Dựng đường chuẩn chuẩn xác, đảm bảo tuyến tính;

- Xác định hàm lượng P dựa vào đường chuẩn chuẩn xác;

- Vận hành thành thạo máy so màu, cân phân tích, máy nghiền, lò nung;

- Sử dụng thành thạo phần mềm điều khiển nối với máy so màu;

- Kiểm tra máy quang phổ với nước cất thành thạo;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước xác định hàm lượng phospho bằng phương pháp trắc quang;

- Mô tả được qui trình vận hành và sử dụng máy so màu, máy nghiền, cân phân tích, lò nung, phần mềm điều khiển nối với máy so màu;

- Lựa chọn phương pháp chuẩn bị mẫu phù hợp với tính chất cơ lý của từng loại thực phẩm;

- Giải thích được nguyên tắc và phương pháp nung mẫu;

- Giải thích được mục đích của việc kiểm tra máy bằng nước cất;

- Giải thích được nguyên tắc và phương pháp tạo màu phospho;

- Mô tả được cách đo độ hấp thụ bằng máy so màu;

- Trình bày được nguyên tắc và phương pháp xác định hàm lượng phospho dựa vào đường chuẩn;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy so màu đo được bước sóng 620nm, cuvet, máy vi tính có phần mềm điều khiển hoặc giấy, bút vẽ đường chuẩn;

- Cân phân tích, máy nghiền (cối nghiền), lò nung;

- Bếp cách thủy, bếp điện;

- Chén nung, bình định mức, pipét, ống nghiệm, bình nón, phễu thủy tinh, đũa thủy tinh, giấy lọc, khăn lau mềm;

- Kẹp an toàn, găng tay, kính bảo hộ, tủ hút;

- Amnoni molipdat, KMnO4;

- DD HCl 20%; HCl đậm đặc; H2SO4 đậm đặc;

- Na2HPO4 1 (g/l);

- Tài liệu kỹ thuật xác định hàm lượng phospho bằng PP trắc quang;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ theo dõi.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Khối lượng mẫu cân phù hợp với từng loại thực phẩm, sai số không quá 0,01g. | So sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Mẫu thử được chuẩn bị phù hợp với từng loại thực phẩm. | So sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Hàm lượng P được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Mẫu được tro hóa hoàn toàn. | Quan sát trực tiếp người thực hiện và kiểm tra mẫu tro thu được. |
| - Mẫu tro thu được phải acid hóa hoàn toàn. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dung dịch sau acid hóa phải được lọc và định mức chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dung dịch dãy chuẩn và mẫu thử được tạo màu đúng qui định | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Máy so màu được khởi động, để ổn định 15 phút và cài đặt các thông số phù hợp cho xác định hàm lượng phosphor. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Máy so màu được kiểm tra với nước cất, đảm bảo độ truyền quang phải đạt 100%, độ hấp thụ của nước cất phải đạt 0. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Cuvet sử dụng phải được tráng nhiều lần bằng dung dịch cần đo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Độ hấp thụ của mẫu trắng, dãy chuẩn ở 620nm được đo chính xác. Kết quả độ hấp thụ của mỗi dung dịch là trung bình cộng của 3 lần đo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả độ hấp thụ. |
| - Đường chuẩn biểu diễn tương quan giữa độ hấp thụ và hàm lượng P được xây dựng đúng qui định, đường chuẩn thu được tuyến tính. | Quan sát trực tiếp người thực hiện và kiểm tra đường chuẩn thu được. |
| - Độ hấp thụ của mẫu thử được đo chính xác, trong cùng điều kiện như khi đo mẫu trắng và dãy chuẩn. Kết quả độ hấp thụ của dung dịch mẫu là trung bình cộng của 3 lần đo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả độ hấp thụ. |
| - Hàm lượng P trong mẫu đo được xác định chính xác dựa vào đường chuẩn. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác vận hành và sử dụng lò nung, cân phân tích, phần mềm điều khiển chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác nghiền mẫu, tro hóa mẫu, acid hóa, lọc, định mức và thực hiện phản ứng tạo màu thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng P trong mẫu được xác định chính xác; sai lệch kết quả giữa 2 lần phân tích không được vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định hàm lượng acid sorbic

Mã số công việc: H3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định hàm lượng acid sorbic bằng phương pháp quang phổ (tử ngoại). Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, hóa chất; chuẩn bị mẫu; tách acid sorbic bằng chưng cất, xây dựng đường chuẩn, đo độ hấp thụ của mẫu; tính và xử lý kết quả hàm lượng acid sorbic.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khối lượng mẫu cân phù hợp với từng loại thực phẩm, sai số ở mức cho phép;

- Thể tích mẫu hút chính xác, phù hợp với loại thực phẩm;

- Mẫu thử được chuẩn bị phù hợp với từng loại thực phẩm;

- Acid sorbic trong mẫu được chưng cất triệt để và không bị thất thoát;

- Tinh dầu trong mẫu (nếu có) được loại bỏ hoàn toàn mà không làm thất thoát acid sorbic;

- SO2 trong mẫu được oxi hóa hoàn toàn bởi xúc tác đồng;

- Máy so màu được khởi động, để ổn định 15 phút và cài đặt các thông số phù hợp cho xác định hàm lượng acid sorbic;

- Máy so màu được kiểm tra với nước cất, đảm bảo độ truyền quang phải đạt 100%, độ hấp thụ của nước cất phải đạt 0;

- Dãy dung dịch chuẩn phải có nồng độ tăng dần trong khoảng tuyến tính của đường chuẩn đã khảo sát trước và được oxi hóa hoàn toàn SO2;

- Độ hấp thụ của mẫu trắng, dãy chuẩn ở 256nm được đo chính xác;

- Đường chuẩn biểu diễn tương quan giữa độ hấp thụ và hàm lượng acid sorbic được xây dựng đúng qui định, đảm bảo tuyến tính;

- Độ hấp thụ của mẫu thử được đo chính xác, trong cùng điều kiện khi đo mẫu trắng và dãy chuẩn;

- Hàm lượng acid sorbic được xác định chính xác dựa vào đường chuẩn;

- Hàm lượng acid sorbic được xác định chính xác; kết quả giữa 2 lần phân tích không được lệch quá 5% giá trị trung bình tương đối;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại hóa chất đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Đồng nhất mẫu thành thạo;

- Chưng cất acid sorbic thành thạo;

- Loại bỏ tinh dầu (nếu có) thành thạo;

- Thực hiện quá trình tự oxi hóa SO2 bởi xúc tác đồng thành thạo;

- Đo độ hấp thụ của mẫu trắng, dãy chuẩn, mẫu thử chuẩn xác;

- Dựng đường chuẩn chuẩn xác, đảm bảo tuyến tính;

- Vận hành thành thạo máy đo quang phổ, cân phân tích, máy nghiền;

- Sử dụng thành thạo phần mềm điều khiển kết nối với máy đo quang phổ;

- Kiểm tra máy quang phổ với nước cất thành thạo;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước xác định hàm lượng acid sorbic;

- Mô tả được qui trình vận hành và cách sử dụng máy đo quang phổ, cân phân tích, máy đồng hóa, phần mềm điều khiển kết nối với máy đo quang phổ;

- Mô tả được cách lắp ráp và qui trình vận hành thiết bị chưng cất acid sorbic;

- Lựa chọn phương pháp chuẩn bị mẫu phù hợp với tính chất cơ lý của từng loại thực phẩm;

- Nhận biết được dấu hiệu cho biết thời điểm ngừng chưng cất acid sorbic;

- Nhận biết được các yếu tố làm thất thoát acid sorbic và vận dụng biện pháp tránh thất thoát phù hợp;

- Giải thích được mục đích của việc kiểm tra máy bằng nước cất;

- Giải thích được nguyên tắc và phương pháp loại tinh dầu trong mẫu; nguyên tắc và phương pháp oxi hóa SO2 có trong mẫu;

- Mô tả được cách đo độ hấp thụ bằng máy đo quang phổ;

- Trình bày được nguyên tắc và phương pháp xác định hàm lượng acid sorbic dựa vào đường chuẩn;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy đo quang phổ đo được ở bước sóng 256nm, cuvet, máy vi tính có phần mềm điều khiển hoặc giấy, bút vẽ đường chuẩn;

- Cân phân tích, máy đồng hóa, thiết bị chưng cất hơi nước;

- Bếp cách thủy;

- Bình định mức 200ml, 500ml, pipét, bình nón, cốc thủy tinh, ống đong, giấy lọc, khăn lau mềm;

- Kẹp an toàn, găng tay, kính bảo hộ, tủ hút;

- Acid sorbic dung dịch chuẩn 0,01g/l;

- Acid tartric, Ca(OH)2 0,04M;

- Dung dịch xúc tác đồng, nước cất;

- Tài liệu kỹ thuật xác định hàm lượng acid sorbic: TCVN 7807:2007;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ theo dõi.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Khối lượng mẫu cân phù hợp với từng loại thực phẩm, sai số ở mức cho phép. | So sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Thể tích mẫu hút chính xác, phù hợp với loại thực phẩm. | So sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Mẫu thử được chuẩn bị phù hợp với từng loại thực phẩm. | So sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Hàm lượng acid sorbic được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Acid sorbic trong mẫu được chưng cất triệt để và không bị thất thoát. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Tinh dầu trong mẫu (nếu có) được loại bỏ hoàn toàn mà không làm thất thoát acid sorbic. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - SO2 trong mẫu được oxi hóa hoàn toàn bởi xúc tác đồng. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Máy so màu được khởi động, để ổn định 15 phút và cài đặt các thông số phù hợp cho xác định hàm lượng acid sorbic. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Máy so màu được kiểm tra với nước cất, đảm bảo độ truyền quang phải đạt 100%, độ hấp thụ của nước cất phải đạt 0. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Cuvet sử dụng phải được tráng nhiều lần bằng dung dịch cần đo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dãy dung dịch chuẩn có nồng độ tăng dần trong khoảng tuyến tính của đường chuẩn đã khảo sát trước và được oxi hóa hoàn toàn SO2. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Độ hấp thụ của mẫu trắng, dãy chuẩn ở 256nm được đo chính xác. Kết quả độ hấp thụ của mỗi dung dịch là trung bình cộng của 3 lần đo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả độ hấp thụ. |
| - Đường chuẩn biểu diễn tương quan giữa độ hấp thụ và hàm lượng acid sorbic được xây dựng đúng qui định, đảm bảo tuyến tính. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra đường chuẩn thu được. |
| - Độ hấp thụ của mẫu thử được đo chính xác, trong cùng điều kiện khi đo mẫu trắng và dãy chuẩn. Kết quả độ hấp thụ của dung dịch mẫu là trung bình cộng của 3 lần đo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả độ hấp thụ. |
| - Thao tác vận hành và sử dụng cân phân tích, máy đồng hóa, thiết bị chưng cất acid sorbic, phần mềm điều khiển thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Các biện pháp bảo hộ khi làm việc với hóa chất, thiết bị được tuân thủ. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng acid sorbic được xác định chính xác dựa vào đường chuẩn. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng acid sorbic được xác định chính xác; kết quả giữa 2 lần phân tích không được lệch quá 5% giá trị trung bình tương đối. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định hàm lượng acid benzoic

Mã số công việc: H4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định hàm lượng acid benzoic bằng phương pháp quang phổ (tử ngoại). Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, hóa chất; chuẩn bị mẫu; chiết acid benzoic bằng dietyl ete sau đó bằng kiềm, tinh chế acid benzoic, đo độ hấp thụ của acid benzoic tinh sạch; xây dựng đường chuẩn; tính và xử lý kết quả hàm lượng acid benzoic.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khối lượng mẫu cân phù hợp với từng loại thực phẩm, sai số ở mức cho phép;

- Thể tích mẫu hút chính xác, phù hợp với loại thực phẩm;

- Mẫu thử được chuẩn bị phù hợp với từng loại thực phẩm và không làm thất thoát acid benzoic;

- Acid benzoic trong mẫu được chiết triệt để bằng dietyl ete;

- Acid benzoic từ dung dịch ete được chiết hết bằng kiềm;

- Acid benzoic được tinh chế hoàn toàn trong thời gian phù hợp với loại mẫu thực phẩm và chiết hết bằng dietyl ete;

- Dung dịch acid benzoic trong dietyl ete sau khi tinh chế đảm bảo trong suốt;

- Máy so màu được khởi động, để ổn định 15 phút và cài đặt các thông số phù hợp cho xác định hàm lượng acid benzoic;

- Máy so màu được kiểm tra với nước cất, đảm bảo độ truyền quang phải đạt 100%, độ hấp thụ của nước cất phải đạt 0;

- Dãy dung dịch chuẩn được chuẩn bị đúng qui trình, theo yêu cầu của phương pháp;

- Độ hấp thụ của acid benzoic trong dietyl ete ở 267,5nm; 272nm; 276,5nm được đo chính xác;

- Độ hấp thụ do acid benzoic gây ra trong dietyl ete của dãy chuẩn được tính chuẩn xác;

- Đường chuẩn biểu thị sự chênh lệch liên quan đến số miligram acid benzoic /lit được dựng chuẩn xác;

- Độ hấp thụ của mẫu thử ở 267,5nm; 272nm; 276,5nm được đo chính xác, trong cùng điều kiện như khi đo dãy chuẩn;

- Độ hấp thụ do acid benzoic gây ra trong dietyl ete được tính chính xác;

- Hàm lượng acid benzoic trong mẫu đo được xác định dựa vào đường chuẩn chính xác;

- Hàm lượng acid benzoic trong mẫu thử được xác định chính xác; kết quả giữa 2 lần phân tích không được lệch quá 5% các trường hợp lớn hơn 10mg/l hoặc 10mg/kg sản phẩm;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại hóa chất đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn phương pháp chuẩn bị mẫu phù hợp với đặc điểm của loại thực phẩm;

- Chiết acid benzoic từ mẫu bằng dietyl ete thành thạo;

- Chiết acid benzoic từ dung dịch ete bằng kiềm thành thạo;

- Thực hiện quá trình tinh chế acid benzoic thành thạo;

- Pha dãy dung dịch chuẩn acid benzoic thành thạo;

- Vận hành máy đo quang phổ theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất;

- Dựng đường chuẩn biểu thị sự chênh lệch liên quan đến số miligram acid benzoic /lit chuẩn xác;

- Tính độ hấp thụ do acid benzoic gây ra trong dietyl ete của dãy chuẩn và mẫu thử chính xác;

- Vận hành thành thạo máy đo quang phổ, cân phân tích, máy nghiền, máy đồng hóa;

- Sử dụng thành thạo phần mềm điều khiển kết nối với máy đo quang phổ;

- Kiểm tra máy quang phổ với nước cất thành thạo;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước xác định hàm lượng acid benzoic;

- Mô tả được qui trình vận hành và sử dụng máy đo quang phổ, cân phân tích, máy đồng hóa, máy nghiền, phần mềm điều khiển kết nối với máy quang phổ;

- Lựa chọn được phương pháp chuẩn bị mẫu phù hợp với tính chất của từng loại thực phẩm;

- Lựa chọn thời gian tinh chế acid benzoic phù hợp với loại thực phẩm;

- Giải thích được mục đích của việc kiểm tra máy bằng nước cất;

- Giải thích được nguyên tắc và phương pháp chiết acid benzoic bằng dietyl ete, chiết acid benzoic bằng kiềm, tinh chế acid benzoic;

- Mô tả được cách đo độ hấp thụ bằng máy đo quang phổ;

- Trình bày được nguyên tắc và phương pháp xác định hàm lượng acid benzoic dựa vào đường chuẩn;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy đo quang phổ đo được ở bước sóng 267,5nm; 272nm; 276,5nm; được trang bị một máy đo đơn sắc có thể đo chính xác đến 0,5nm, có cuvet silic với chiều dài đường quang 20mm, có nút thủy tinh mài. Máy vi tính có phần mềm điều khiển nối với máy quang phổ;

- Cân phân tích, máy đồng hóa, máy nghiền (cối nghiền), bếp cách thủy;

- Bình định mức 50ml, pipét, bình nón, cốc thủy tinh, ống đong, bình cầu nút mài, phễu chiết, phễu lọc, đĩa bay hơi, giấy lọc, khăn lau mềm;

- Kẹp an toàn, găng tay, kính bảo hộ, tủ hút;

- Acid benzoic dung dịch chuẩn 0,01g/l;

- Acid tartric tinh thể, dietyl ete , NaHCO3;

- NaOH 1N, K2Cr2O7 33 -34g/l, H2SO4 (2:1), nước cất;

- Tài liệu kỹ thuật xác định hàm lượng acid benzoic: TCVN 6428: 2007;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ theo dõi.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Khối lượng mẫu cân phù hợp với từng loại thực phẩm, sai số không quá 0,01g. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. So sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Thể tích mẫu hút chính xác, phù hợp với loại thực phẩm. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. So sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Hàm lượng acid benzoic được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Mẫu thử được chuẩn bị phù hợp với từng loại thực phẩm và không làm thất thoát acid benzoic (bổ sung NaHCO3 khi chuẩn bị mẫu dạng rắn, đặc). | Quan sát trực tiếp người thực hiện. So sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Acid benzoic trong mẫu được chiết triệt để bằng dietyl ete. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Acid benzoic từ dung dịch ete được chiết hết bằng kiềm. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Acid benzoic được tinh chế hoàn toàn trong thời gian phù hợp với loại mẫu thực phẩm và chiết hết bằng dietyl ete. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Dung dịch acid benzoic trong dietyl ete sau khi tinh chế đảm bảo trong suốt | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra dung dịch thu được. |
| - Máy so màu được khởi động, để ổn định 15 phút và cài đặt các thông số phù hợp cho xác định hàm lượng acid benzoic. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Máy so màu được kiểm tra với nước cất, đảm bảo độ truyền quang phải đạt 100%, độ hấp thụ của nước cất phải đạt 0. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Cuvet sử dụng phải được tráng nhiều lần bằng dung dịch cần đo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dãy dung dịch chuẩn được chuẩn bị đúng qui trình, theo yêu cầu của phương pháp. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Cuvet sử dụng phải được tráng nhiều lần bằng dung dịch cần đo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Độ hấp thụ của acid benzoic trong dietyl ete ở 267,5nm; 272nm; 276,5nm được đo chính xác và đảm bảo mỗi dung dịch đo 3 lần ở một bước sóng, kết quả độ hấp thụ là trung bình cộng của 3 lần đo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả độ hấp thụ. |
| - Độ hấp thụ do acid benzoic gây ra trong dietyl ete của dãy chuẩn được tính chuẩn xác. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán. |
| - Đường chuẩn biểu thị sự chênh lệch liên quan đến số miligram acid benzoic /lit được dựng chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra đường chuẩn thu được. |
| - Độ hấp thụ của mẫu thử được đo chính xác, trong cùng điều kiện như khi đo dãy chuẩn và đảm bảo mỗi dung dịch đo 3 lần ở một bước sóng, kết quả độ hấp thụ là trung bình cộng của 3 lần đo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả độ hấp thụ. |
| - Độ hấp thụ do acid benzoic gây ra trong dietyl ete được tính chính xác. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán. |
| - Hàm lượng acid benzoic trong mẫu đo được xác định dựa vào đường chuẩn chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác chiết acid benzoic bằng dietyl ete, bằng kiềm và tinh chế acid benzoic thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác vận hành và sử dụng cân phân tích, máy nghiền, máy đồng hóa, phần mềm điều khiển thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng acid benzoic trong mẫu thử được xác định chính xác; kết quả giữa 2 lần phân tích không được lệch quá 5% các trường hợp lớn hơn 10mg/l hoặc 10mg/kg sản phẩm. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định hàm lượng Nitrit

Mã số công việc: H5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định hàm lượng Nitrit trong các mẫu thực phẩm bằng phương pháp trắc quang. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, hóa chất; mẫu thử nghiệm; chuẩn bị sơ bộ; loại tạp chất; pha dãy màu tiêu chuẩn, đo độ hấp thụ của dãy chuẩn, vẽ đường chuẩn; pha màu với dung dịch mẫu, đo độ hấp thụ của mẫu; tính và xử lý kết quả hàm lượng Nitrit.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khối lượng mẫu cân phù hợp với từng loại thực phẩm, sai số ở mức cho phép;

- Thể tích mẫu hút chính xác, phù hợp với loại thực phẩm;

- Mẫu thử được chuẩn bị sơ bộ phù hợp với từng loại thực phẩm;

- Mẫu thử được loại hết tạp chất, định mức chính xác và lọc;

- Dãy dung dịch chuẩn được chuẩn bị đúng qui trình, theo yêu cầu của phương pháp;

- Máy so màu được khởi động, để ổn định 15 phút và cài đặt các thông số phù hợp cho xác định hàm lượng Nitrit;

- Máy so màu được kiểm tra với nước cất, đảm bảo độ truyền quang phải đạt 100%, độ hấp thụ của nước cất phải đạt 0;

- Dung dịch dãy chuẩn và mẫu thử được tạo màu đúng qui định;

- Dung dịch màu phải được đặt trong điều kiện ánh sáng và thời gian nhất định trước khi đo độ hấp thụ;

- Độ hấp thụ của mẫu trắng, dãy chuẩn ở 538nm được đo chính xác;

- Đường chuẩn biểu diễn tương quan giữa độ hấp thụ và nồng độ Nitrit được xây dựng đúng qui định, đảm bảo tuyến tính;

- Độ hấp thụ của mẫu thử được đo chính xác, trong cùng điều kiện như khi đo mẫu trắng và dãy chuẩn;

- Hàm lượng Nitrit trong dung dịch mẫu đo được xác định chính xác dựa vào đường chuẩn;

- Hàm lượng Nitrit trong mẫu thử được xác định chính xác; sai lệch kết quả giữa 2 lần phân tích không được vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại hóa chất đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Nghiền mẫu đúng qui định đối với từng loại sản phẩm;

- Loại tạp chất, định mức và lọc dung dịch thành thạo;

- Thực hiện phản ứng tạo màu dãy chuẩn và mẫu thử thành thạo;

- Dựng đường chuẩn chuẩn xác, đảm bảo tuyến tính;

- Xác định hàm lượng Nitrit dựa vào đường chuẩn thành thạo;

- Vận hành thành thạo máy so màu, cân phân tích, máy nghiền;

- Sử dụng thành thạo phần mềm điều khiển nối với máy so màu;

- Kiểm tra máy quang phổ với nước cất thành thạo;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước xác định hàm lượng Nitrit bằng phương pháp trắc quang;

- Mô tả được qui trình vận hành và sử dụng máy so màu, máy nghiền, cân phân tích, phần mềm điều khiển nối với máy so màu;

- Lựa chọn phương pháp chuẩn bị mẫu phù hợp với tính chất cơ lý của từng loại thực phẩm;

- Giải thích được mục đích của việc kiểm tra máy bằng nước cất;

- Giải thích được nguyên tắc và phương pháp loại tạp chất trong dung dịch mẫu dùng xác định hàm lượng Nitrit; nguyên tắc và phương pháp tạo màu Nitrit;

- Mô tả được cách đo độ hấp thụ bằng máy so màu;

- Trình bày được nguyên tắc và phương pháp xác định hàm lượng Nitrit dựa vào đường chuẩn;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy so màu đo được bước sóng 538nm, cuvet, máy vi tính có phần mềm điều khiển hoặc giấy, bút vẽ đường chuẩn;

- Cân phân tích, máy nghiền (cối nghiền), bếp cách thủy;

- Bình định mức, pipét, bình nón, phễu thủy tinh, đũa thủy tinh, cốc, ống đong, giấy lọc, khăn lau mềm;

- Kẹp an toàn, găng tay, kính bảo hộ, tủ hút;

- Kaliferoxianua, Kẽm acetat, sulfunilamit, N -1 Naphtyl etylen diamin dihydroclorua;

- Acid acetic băng, Natri borat bão hòa;

- HCl đậm đặc, KMnO4 0,1N; H2SO4 2,04M;

- Tài liệu kỹ thuật xác định hàm lượng Nitrit: TCVN 5247: 90, TCVN 62681- 1: 2007;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ theo dõi.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Khối lượng mẫu cân phù hợp với từng loại thực phẩm, sai số ở mức cho phép. | So sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Thể tích mẫu hút chính xác, phù hợp với loại thực phẩm. | So sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Mẫu thử được chuẩn bị sơ bộ phù hợp với từng loại thực phẩm. | So sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Hàm lượng Nitrit được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Mẫu thử được loại hết tạp chất, định mức chính xác và lọc. | Quan sát trực tiếp người thực hiện |
| - Máy so màu được khởi động, để ổn định 15 phút và cài đặt các thông số phù hợp cho xác định hàm lượng Nitrit. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Máy so màu được kiểm tra với nước cất, đảm bảo độ truyền quang phải đạt 100%, độ hấp thụ của nước cất phải đạt 0. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Cuvet sử dụng phải được tráng nhiều lần bằng dung dịch cần đo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dung dịch dãy chuẩn và mẫu thử được tạo màu đúng qui định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dung dịch màu phải được đặt trong điều kiện ánh sáng và thời gian nhất định trước khi đo độ hấp thụ. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Độ hấp thụ của mẫu trắng, dãy chuẩn ở 538nm được đo chính xác. Kết quả độ hấp thụ của mỗi dung dịch là trung bình cộng của 3 lần đo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả độ hấp thụ. |
| - Đường chuẩn biểu diễn tương quan giữa độ hấp thụ và nồng độ nitrit được xây dựng đúng qui định, đảm bảo tuyến tính. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra đường chuẩn thu được. |
| - Độ hấp thụ của mẫu thử được đo chính xác, trong cùng điều kiện như khi đo mẫu trắng và dãy chuẩn. Kết quả độ hấp thụ của dung dịch mẫu là trung bình cộng của 3 lần đo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả độ hấp thụ. |
| - Hàm lượng Nitrit trong dung dịch mẫu đo được xác định chính xác dựa vào đường chuẩn. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác vận hành và sử dụng cân phân tích, máy nghiền, phần mềm điều khiển thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác nghiền mẫu, loại tạp chất, định mức, lọc, thực hiện phản ứng tạo màu thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng nitrit trong mẫu thử được xác định chính xác; sai lệch kết quả giữa 2 lần phân tích không được vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định hàm lượng Nitrat

Mã số công việc: H6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định hàm lượng Nitrat trong các mẫu thực phẩm bằng phương pháp trắc quang (khử bởi Cadimi và đo phổ). Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, hóa chất, mẫu thử nghiệm; chuẩn bị sơ bộ; loại tạp chất; khử Nitrat bằng cột Cadimi; pha dãy màu tiêu chuẩn, đo độ hấp thụ của dãy chuẩn, vẽ đường chuẩn; pha màu với dung dịch mẫu, đo độ hấp thụ của mẫu; tính và xử lý kết quả hàm lượng Nitrat.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khối lượng mẫu cân phù hợp với từng loại thực phẩm, sai số ở mức cho phép;

- Mẫu phải được xác định hàm lượng Nitrit trước khi xác định hàm lượng Nitrat;

- Thể tích mẫu hút chính xác, phù hợp với loại thực phẩm;

- Mẫu thử được chuẩn bị sơ bộ phù hợp với từng loại thực phẩm;

- Mẫu thử được loại hết tạp chất, định mức chính xác và lọc;

- Cột Cadimi được chuẩn bị đáp ứng yêu cầu phản ứng tạo Cadimi và rửa Cadimi;

- Khả năng khử của cột Cadimi phải được kiểm tra trước khi thực hiện với mẫu thử nghiệm;

- Nitrat trong dung dịch mẫu được khử hoàn toàn thành Nitrit bằng cột Cadimi;

- Máy so màu được khởi động, để ổn định 15 phút và cài đặt các thông số phù hợp cho xác định hàm lượng Nitrit;

- Máy so màu được kiểm tra với nước cất, đảm bảo độ truyền quang phải đạt 100%, độ hấp thụ của nước cất phải đạt 0;

- Dung dịch dãy chuẩn và mẫu thử được tạo màu đúng qui định;

- Dung dịch màu phải được đặt trong điều kiện ánh sáng và thời gian nhất định trước khi đo độ hấp thụ;

- Độ hấp thụ của mẫu trắng, dãy chuẩn ở 538nm được đo chính xác;

- Đường chuẩn biểu diễn tương quan giữa độ hấp thụ và nồng độ nitrit được xây dựng đúng qui định, đảm bảo tuyến tính;

- Độ hấp thụ của mẫu thử được đo chính xác, trong cùng điều kiện như khi đo mẫu trắng và dãy chuẩn;

- Hàm lượng Nitrit trong dung dịch mẫu đo được xác định chính xác dựa vào đường chuẩn;

- Hàm lượng Nitrat trong mẫu thử được xác định chính xác; sai lệch kết quả giữa 2 lần phân tích không được vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại hóa chất đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Nghiền mẫu đúng qui định đối với từng loại sản phẩm;

- Loại tạp chất, định mức và lọc dung dịch thành thạo;

- Chuẩn bị cột Cadimi và kiểm tra khả năng khử của cột thành thạo;

- Thực hiện phản ứng tạo màu dãy chuẩn và mẫu thử thành thạo;

- Dựng đường chuẩn chuẩn xác, đảm bảo tuyến tính;

- Xác định hàm lượng Nitrit dựa vào đường chuẩn thành thạo;

- Vận hành thành thạo máy so màu, cân phân tích, máy nghiền, máy trộn, thiết bị kết tinh;

- Sử dụng thành thạo phần mềm điều khiển nối với máy so màu;

- Kiểm tra máy quang phổ với nước cất thành thạo;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước xác định hàm lượng Nitrat bằng phương pháp trắc quang;

- Mô tả được qui trình vận hành và sử dụng máy so màu, máy nghiền, cân phân tích, máy trộn, thiết bị kết tinh, phần mềm điều khiển nối với máy so màu;

- Lựa chọn phương pháp chuẩn bị mẫu phù hợp với tính chất cơ lý của từng loại thực phẩm;

- Giải thích được nguyên tắc và phương pháp loại tạp chất trong dung dịch mẫu dùng xác định hàm lượng Nitrat; nguyên tắc và phương pháp tạo màu Nitrit;

- Mô tả được cách đo độ hấp thụ bằng máy so màu;

- Giải thích được nguyên tắc và phương pháp khử Nitrat thành Nitrit bằng cột Cadimi;

- Giải thích được mục đích và qui trình kiểm tra khả năng khử của cột Cadimi;

- Giải thích được mục đích của việc kiểm tra máy bằng nước cất;

- Trình bày được nguyên tắc và phương pháp xác định hàm lượng Nitrit dựa vào đường chuẩn;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy so màu đo được bước sóng 538nm, cuvet, máy vi tính có phần mềm điều khiển hoặc giấy, bút vẽ đường chuẩn;

- Cân phân tích, máy nghiền (cối nghiền), máy trộn, thiết bị kết tinh, cột thủy tinh, bếp cách thủy;

- Bình định mức, pipét, bình nón, phễu thủy tinh, đũa thủy tinh, cốc, ống đong, giấy lọc, khăn lau mềm;

- Kẹp an toàn, găng tay, kính bảo hộ, tủ hút;

- Kaliferoxianua, Kẽm acetat, sulfunilamit, N -1 Naphtyl etylen diamin dihydroclorua, Cadimi Sulfat, Di - natri EDTA

- Acid acetic băng, Natri borat bão hòa, kẽm thanh;

- NaNO2, KNO3, HCl đậm đặc, KMnO4 0,1N; H2SO4 2,04M, đệm pH = 9,6 -9,7;

- Tài liệu kỹ thuật xác định hàm lượng Nitrat: TCVN 5247 -90, TCVN 6268 -1: 2007;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ theo dõi.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Khối lượng mẫu cân phù hợp với từng loại thực phẩm, sai số không quá 0,001g. | So sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Mẫu phải được xác định hàm lượng Nitrit trước khi xác định hàm lượng Nitrat. | Kiểm tra kết quả hàm lượng Nitrit có trong mẫu. |
| - Thể tích mẫu hút chính xác, phù hợp với loại thực phẩm. | So sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Mẫu thử được chuẩn bị sơ bộ phù hợp với từng loại thực phẩm. | So sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Hàm lượng Nitrat được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Mẫu thử được loại hết tạp chất, định mức chính xác và lọc. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Cột Cadimi được chuẩn bị đáp ứng yêu cầu phản ứng tạo Cadimi và rửa Cadimi. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Khả năng khử của cột Cadimi phải được kiểm tra trước khi thực hiện với mẫu thử nghiệm. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Nitrat trong dung dịch mẫu được khử hoàn toàn thành Nitrit bằng cột Cadimi. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Máy so màu được vận hành theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Máy so màu được khởi động, để ổn định 15 phút và cài đặt các thông số phù hợp cho xác định hàm lượng Nitrit. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Máy so màu được kiểm tra với nước cất, đảm bảo độ truyền quang phải đạt 100%, độ hấp thụ của nước cất phải đạt 0. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dung dịch dãy chuẩn và mẫu thử được tạo màu đúng qui định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dung dịch màu phải được đặt trong điều kiện ánh sáng và thời gian nhất định trước khi đo độ hấp thụ. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Độ hấp thụ của mẫu trắng, dãy chuẩn ở 538nm được đo chính xác. Kết quả độ hấp thụ của mỗi dung dịch là trung bình cộng của 3 lần đo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả độ hấp thụ. |
| - Đường chuẩn biểu diễn tương quan giữa độ hấp thụ và nồng độ nitrit được xây dựng đúng qui định, đảm bảo tuyến tính. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra đường chuẩn thu được. |
| - Độ hấp thụ của mẫu thử được đo chính xác, trong cùng điều kiện như khi đo mẫu trắng và dãy chuẩn. Kết quả độ hấp thụ của dung dịch mẫu là trung bình cộng của 3 lần đo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác vận hành và sử dụng máy nghiền, cân phân tích, máy trộn, thiết bị kết tinh, phần mềm điều khiển thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác nghiền mẫu, loại tạp chất, định mức, lọc, khử Nitrat bằng cột Cadimi, thực hiện phản ứng tạo màu thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng Nitrit trong dung dịch mẫu đo được xác định chính xác dựa vào đường chuẩn. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng Nitrat trong mẫu thử được xác định chính xác; sai lệch kết quả giữa 2 lần phân tích không được vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định hàm lượng SO2

Mã số công việc: H7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định hàm lượng SO2 trong các mẫu thực phẩm bằng phương pháp trắc quang (tạo màu với 2,2- đinitro -5,5- dithiobenzoic acid). Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, hóa chất; chuẩn bị mẫu; chưng cất SO2; thực hiện phản ứng với 2,2- đinitro -5,5- dithiobenzoic acid, đo độ hấp thụ; xây dựng đường chuẩn; đọc kết quả; tính toán và biểu thị kết quả hàm lượng SO2

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khối lượng mẫu cân phù hợp với từng loại thực phẩm, chính xác đến 0,01g;

- Mẫu thử được chuẩn bị phù hợp với từng loại thực phẩm;

- SO2 trong mẫu được chưng cất triệt để và không bị thất thoát;

- SO2 chưng cất được hấp thụ vào 2,2- đinitro -5,5- dithiobenzoic acid;

- Dung dịch sau hấp thụ phải để yên trong thời gian qui định;

- Máy so màu được khởi động, để ổn định 15 phút và cài đặt các thông số phù hợp cho xác định hàm lượng SO2;

- Máy so màu được kiểm tra với nước cất, đảm bảo độ truyền quang phải đạt 100%, độ hấp thụ của nước cất phải đạt 0;

- Dãy dung dịch chuẩn có nồng độ tăng dần trong khoảng tuyến tính của đường chuẩn đã khảo sát trước và được tạo màu với 2,2- đinitro -5,5- dithiobenzoic acid;

- Độ hấp thụ của dãy chuẩn ở 412nm được đo chính xác;

- Đường chuẩn biểu diễn tương quan giữa độ hấp thụ và hàm lượng SO2 được xây dựng đúng qui định, đảm bảo tuyến tính;

- Độ hấp thụ của mẫu trắng, mẫu thử được đo chính xác, trong cùng điều kiện khi đo dãy chuẩn;

- Hàm lượng SO2 được xác định chính xác dựa vào đường chuẩn;

- Hàm lượng SO2 trong mẫu thử được xác định chính xác; sai lệch kết quả giữa 2 lần phân tích không được vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại hóa chất đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Nghiền mẫu đúng qui định đối với từng loại sản phẩm;

- Chưng cất SO2, hấp thụ SO2 vào 2,2- đinitro -5,5- dithiobenzoic acid thành thạo;

- Chuẩn bị dãy dung dịch chuẩn, tạo màu với 2,2- đinitro -5,5- dithiobenzoic acid đúng qui định;

- Dựng đường chuẩn chuẩn xác, đảm bảo tuyến tính;

- Xác định hàm lượng SO2 dựa vào đường chuẩn thành thạo;

- Vận hành thành thạo máy so màu, cân phân tích, máy nghiền;

- Sử dụng thành thạo phần mềm điều khiển nối với máy so màu;

- Kiểm tra máy quang phổ với nước cất thành thạo;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước xác định hàm lượng SO2 bằng phương pháp trắc quang;

- Mô tả được qui trình vận hành và sử dụng máy so màu, máy nghiền, cân phân tích, phần mềm điều khiển nối với máy so màu;

- Lựa chọn phương pháp chuẩn bị mẫu phù hợp với tính chất cơ lý của từng loại thực phẩm;

- Giải thích được nguyên tắc và phương pháp chưng cất SO2 ra khỏi mẫu; tạo màu SO2 với 2,2- đinitro -5,5- dithiobenzoic acid;

- Mô tả được cách đo độ hấp thụ bằng máy so màu;

- Giải thích được mục đích của việc kiểm tra máy bằng nước cất;

- Trình bày được nguyên tắc và phương pháp xác định hàm lượng SO2 dựa vào đường chuẩn;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy so màu đo được bước sóng 412nm, cuvet, máy vi tính có phần mềm điều khiển hoặc giấy, bút vẽ đường chuẩn;

- Cân phân tích, máy nghiền (cối nghiền);

- Bộ chưng cất Kjeldahl, máy đo pH;

- Bình định mức, pipét, bình nón, phễu thủy tinh, đũa thủy tinh, giấy lọc, khăn lau mềm;

- Kẹp an toàn, găng tay, kính bảo hộ, tủ hút;

- 2,2- đinitro -5,5- dithiobenzoic acid ;

- DD NaOH 0,1M; HCl 0,1M; H2SO4 10N;

- Muối EDTA-2Na, Na2S2O3, I2, KI;

- Etanol 96%, đệm phosphate, hồ tinh bột, nước cất;

- Tài liệu kỹ thuật xác định hàm lượng SO2 bằng phương pháp trắc quang;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ theo dõi.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Khối lượng mẫu cân phù hợp với từng loại thực phẩm, chính xác đến 0,01g. | So sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Mẫu thử được chuẩn bị phù hợp với từng loại thực phẩm. | So sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Hàm lượng SO2 được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - SO2 trong mẫu được chưng cất triệt để và không bị thất thoát. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - SO2 chưng cất được hấp thụ vào 2,2- đinitro -5,5- dithiobenzoic acid. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dung dịch sau hấp thụ phải để yên trong thời gian qui định | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Máy so màu được khởi động, để ổn định 15 phút và cài đặt các thông số phù hợp cho xác định hàm lượng SO2. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Máy so màu được kiểm tra với nước cất, đảm bảo độ truyền quang phải đạt 100%, độ hấp thụ của nước cất phải đạt 0. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Cuvet sử dụng phải được tráng nhiều lần bằng dung dịch cần đo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dãy dung dịch chuẩn có nồng độ tăng dần trong khoảng tuyến tính của đường chuẩn đã khảo sát trước và được tạo màu với 2,2- đinitro -5,5- dithiobenzoic acid. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Độ hấp thụ của dãy chuẩn ở 412nm được đo chính xác. Kết quả độ hấp thụ của mỗi dung dịch là trung bình cộng của 3 lần đo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả độ hấp thụ. |
| - Đường chuẩn biểu diễn tương quan giữa độ hấp thụ và hàm lượng SO2 được xây dựng đúng qui định, đảm bảo tuyến tính. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra đường chuẩn thu được. |
| - Độ hấp thụ của mẫu trắng, mẫu thử được đo chính xác, trong cùng điều kiện khi đo dãy chuẩn. Kết quả độ hấp thụ của dung dịch mẫu là trung bình cộng của 3 lần đo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả độ hấp thụ. |
| - Hàm lượng SO2 được xác định chính xác dựa vào đường chuẩn. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác vận hành và sử dụng máy nghiền, cân phân tích, bộ chưng cất Kjeldahl, máy đo pH, phần mềm điều khiển thành thạo | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác chưng cất hấp thụ SO2 vào 2,2- đinitro -5,5- dithiobenzoic acid thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng SO2 được xác định chính xác; sai lệch kết quả giữa 2 lần phân tích không được vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định hàm lượng SO42-

Mã số công việc: H8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định hàm lượng SO42- bằng phương pháp trắc quang. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất, mẫu phân tích; pha dãy dung dịch màu tiêu chuẩn; đo độ hấp thụ, dựng đường chuẩn, tính và ghi kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Lượng mẫu được lấy chính xác và xử lý phù hợp với loại thực phẩm;

- Mẫu được chế hóa với thuốc thử glycola và dung dịch HCl (1:1) đúng qui định;

- Dãy dung dịch màu chuẩn được chuẩn bị, chế hóa với thuốc thử glycola và dung dịch HCl (1:1) đúng qui định;

- Máy so màu được khởi động, để ổn định 15 phút và cài đặt các thông số phù hợp cho xác định hàm lượng SO42-;

- Máy so màu được kiểm tra với nước cất, đảm bảo độ truyền quang phải đạt 100%, độ hấp thụ của nước cất phải đạt 0;

- Dãy chuẩn, mẫu thử được đo độ hấp thụ ở 364nm chuẩn xác; mỗi dung dịch được đo độ hấp thụ 3 lần, kết quả là trung bình cộng của các lần đo;

- Đường chuẩn biểu diễn tương quan giữa độ hấp thụ và hàm lượng SO42-được xây dựng đúng qui định, đường chuẩn thu được tuyến tính;

- Hàm lượng SO42- của mẫu đo được xác định chính xác dựa vào đường chuẩn;

- Hàm lượng SO42- được xác định chính xác; kết quả giữa 2 lần phân tích không được vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại hóa chất đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Pha dãy dung dịch màu chuẩn thành thạo;

- Chế hóa mẫu thành thạo;

- Dựng đường chuẩn chuẩn xác, đảm bảo tuyến tính;

- Xác định hàm lượng SO42- dựa vào đường chuẩn thành thạo;

- Vận hành thành thạo máy so màu;

- Kiểm tra máy quang phổ với nước cất thành thạo;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước xác định hàm lượng SO42-bằng phương pháp trắc quang;

- Mô tả được qui trình vận hành máy so màu;

- Giải thích được nguyên tắc và phương pháp xác định hàm lượng SO42-bằng phương pháp trắc quang;

- Mô tả được cách đo độ hấp thụ bằng máy so màu;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy so màu đo được bước sóng 364nm, cuvet có bề dày 5-10cm;

- Cối sứ, sàng lụa, màng lọc No4;

- Bình định mức 100ml; pipet 1m, 2ml, 10ml; ống đong;

- Kẹp an toàn, găng tay, kính bảo hộ, tủ hút;

- Thuốc thử glycola, nước cất;

- DD K2SO4 (0,5mg/ml); BaCl2 5%; AgNO3 1,7%; HCl (1:5), (1:1);

- Tài liệu kỹ thuật xác định hàm lượng SO42- bằng PP trắc quang;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ theo dõi.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Hàm lượng SO42- được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Lượng mẫu lấy chính xác, phù hợp với loại thực phẩm. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Mẫu được chế hóa với thuốc thử glycola và dung dịch HCl (1:1) đúng qui định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dãy dung dịch màu chuẩn được chuẩn bị, chế hóa với thuốc thử glycola và dung dịch HCl (1:1) đúng qui định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Máy so màu được khởi động, để ổn định 15 phút và cài đặt các thông số phù hợp cho xác định hàm lượng SO42-. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Máy so màu được kiểm tra với nước cất, đảm bảo độ truyền quang phải đạt 100%, độ hấp thụ của nước cất phải đạt 0. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Cuvet sử dụng phải được tráng nhiều lần bằng dung dịch cần đo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dãy chuẩn, mẫu thử được đo độ hấp thụ ở 364nm chuẩn xác; mỗi dung dịch được đo độ hấp thụ 3 lần, kết quả là trung bình cộng của các lần đo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả độ hấp thụ. |
| - Đường chuẩn biểu diễn tương quan giữa độ hấp thụ và hàm lượng SO42-được xây dựng đúng qui định, đường chuẩn thu được tuyến tính. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra đường chuẩn thu được. |
| - Hàm lượng SO42- của mẫu đo được xác định chính xác dựa vào đường chuẩn. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng SO42- được xác định chính xác; kết quả giữa 2 lần phân tích không được vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định độ đục

Mã số công việc: H9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định độ đục bằng phương pháp trắc quang. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất, mẫu phân tích; pha dãy dung dịch tiêu chuẩn; đo độ hấp thụ, dựng đường chuẩn, tính và ghi kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thể tích mẫu hút chính xác, phù hợp với loại thực phẩm;

- Mẫu được đo độ đục trong vòng 24 giờ sau khi lấy mẫu

- Dãy huyền phù tiêu chuẩn được chuẩn bị từ Kaolin (hay trepen) đúng qui định, đảm bảo huyền phù không bị lắng sau 3 ngày đêm;

- Máy so màu được khởi động, để ổn định 15 phút và cài đặt các thông số phù hợp cho xác định độ đục;

- Máy so màu được kiểm tra với nước cất, đảm bảo độ truyền quang phải đạt 100%, độ hấp thụ của nước cất phải đạt 0;

- Dãy huyền phù tiêu chuẩn, mẫu thử được đo độ hấp thụ ở 530nm chuẩn xác; mỗi dung dịch được đo độ hấp thụ 3 lần, kết quả là trung bình cộng của các lần đo;

- Đường chuẩn biểu diễn tương quan giữa độ hấp thụ và nồng độ huyền phù trong dãy tiêu chuẩn được xây dựng đúng qui định, đường chuẩn thu được tuyến tính;

- Độ đục của mẫu đo được xác định chính xác dựa vào đường chuẩn;

- Độ đục được xác định chính xác; kết quả giữa 2 lần phân tích không được vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại hóa chất đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Pha dãy dung dịch huyền phù tiêu chuẩn từ Kaolin (hay trepen) thành thạo;

- Bảo quản dung dịch huyền phù đúng qui định;

- Dựng đường chuẩn chuẩn xác, đảm bảo tuyến tính;

- Xác định độ đục dựa vào đường chuẩn thành thạo;

- Vận hành thành thạo máy so màu;

- Kiểm tra máy quang phổ với nước cất;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước xác định độ đục bằng phương pháp trắc quang;

- Mô tả được qui trình vận hành máy so màu;

- Giải thích được nguyên tắc và phương pháp xác định độ đục bằng máy so màu;

- Mô tả được cách đo độ hấp thụ bằng máy so màu;

- Trình bày được nguyên tắc và phương pháp xác định độ đục dựa vào đường chuẩn;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích;

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy so màu đo được bước sóng 530nm, cuvet có bề dày 5-10cm;

- Cối sứ, sàng lụa, màng lọc No4;

- Bình định mức 100ml; pipet 1m, 2ml, 10ml; ống đong;

- Kẹp an toàn, găng tay, kính bảo hộ, tủ hút;

- Kaolin (hay trepen);

- Chloroform, dung dịch HgCl2 bão hòa;

- Tài liệu kỹ thuật xác định độ đục bằng phương pháp trắc quang;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ theo dõi.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Thể tích mẫu hút chính xác, phù hợp với loại thực phẩm. | So sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Độ đục được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Mẫu được đo độ đục trong vòng 24 giờ sau khi lấy mẫu. | Kiểm tra hồ sơ lấy mẫu. |
| - Dãy huyền phù tiêu chuẩn được chuẩn bị từ Kaolin (hay trepen) đúng qui định, đảm bảo huyền phù không bị lắng sau 3 ngày đêm. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra dung dịch huyền phù tiêu chuẩn. |
| - Máy so màu được khởi động, để ổn định 15 phút và cài đặt các thông số phù hợp cho xác định độ đục. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Máy so màu được kiểm tra với nước cất, đảm bảo độ truyền quang phải đạt 100%, độ hấp thụ của nước cất phải đạt 0. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Máy so màu được kiểm tra với nước cất trước khi đo mẫu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Cuvet sử dụng được tráng nhiều lần banừg dung dịch cần đo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dãy huyền phù tiêu chuẩn, mẫu thử được đo độ hấp thụ ở 530nm chuẩn xác; mỗi dung dịch được đo độ hấp thụ 3 lần, kết quả là trung bình cộng của các lần đo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả độ hấp thụ. |
| - Đường chuẩn biểu diễn tương quan giữa độ hấp thụ và nồng độ huyền phù trong dãy tiêu chuẩn được xây dựng đúng qui định, đường chuẩn thu được tuyến tính. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra đường chuẩn thu được. |
| - Độ đục của mẫu đo được xác định chính xác dựa vào đường chuẩn. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác pha dãy dung dịch huyền phù tiêu chuẩn thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Độ đục được xác định chính xác; kết quả giữa 2 lần phân tích không được vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định hàm lượng acid ascorbic (Vitamin C)

Mã số công việc: H10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định hàm lượng acid ascorbic (Vitamin C) bằng phương pháp trắc quang. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, hóa chất; chuẩn bị mẫu; chiết acid ascorbic; khử 2,6 dicolphenolindophol (dung dịch thuốc nhuộm màu) bằng acid ascorbic; đo phổ lượng 2,6 dicolphenolindophol dư sau khi chiết bằng xylen; xây dựng đường chuẩn; tính toán và biểu thị kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khối lượng mẫu cân phù hợp với từng loại thực phẩm, sai số không vượt quá mức cho phép;

- Mẫu thử được chuẩn bị phù hợp với từng loại thực phẩm;

- Acid ascorbic trong mẫu được chiết triệt để và không bị thất thoát;

- Dung dịch thuốc nhuộm màu được chuẩn hóa đúng qui định;

- Acid ascorbic của mẫu thử được dùng để khử dung dịch thuốc nhuộm màu 2,6 dicolphenolindophol dư;

- Lượng dư 2,6 dicolphenolindophol được tách hoàn toàn khỏi dung dịch sau phản ứng bằng Xylen;

- Máy so màu được khởi động, để ổn định 15 phút và cài đặt các thông số phù hợp cho xác định hàm lượng acid ascorbic;

- Máy so màu được kiểm tra với nước cất, đảm bảo độ truyền quang phải đạt 100%, độ hấp thụ của nước cất phải đạt 0;

- Dãy dung dịch chuẩn được chuẩn bị với lượng dung dịch thuốc nhuộm màu tăng dần, dùng acid ascorbic chuẩn để khử và tách lượng thuốc nhuộm dư;

- Độ hấp thụ của thuốc nhuộm dư trong dãy chuẩn ở 500nm được đo chính xác; mỗi dung dịch được đo độ hấp thụ 3 lần, kết quả là trung bình cộng của các lần đo;

- Đường chuẩn biểu diễn tương quan giữa độ hấp thụ và thể tích thuốc nhuộm đã cho vào trong dãy chuẩn được xây dựng đúng qui định, đảm bảo tuyến tính;

- Độ hấp thụ của mẫu trắng, của lượng thuốc nhuộm dư khi khử bởi mẫu thử được đo chính xác, trong cùng điều kiện khi đo dãy chuẩn; mỗi dung dịch được đo độ hấp thụ 3 lần, kết quả là trung bình cộng của các lần đo;

- Lượng thuốc nhuộm dư được xác định chính xác dựa vào đường chuẩn;

- Hàm lượng acid ascorbic được xác định chính xác; sai lệch kết quả giữa 2 lần phân tích không được vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại hóa chất đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Đồng nhất mẫu thành thạo;

- Chiết acid ascorbic thành thạo;

- Chuẩn hóa dung dịch thuốc nhuộm màu thành thạo;

- Khử dung dịch thuốc nhuộm màu bằng acid ascorbic, tách lượng thuốc nhuộm dư thành thạo;

- Đo độ hấp thụ của mẫu trắng, dãy chuẩn, mẫu thử chuẩn xác;

- Dựng đường chuẩn chuẩn xác, đảm bảo tuyến tính;

- Vận hành thành thạo máy so màu, cân phân tích, máy nghiền, máy ly tâm;

- Sử dụng thành thạo phần mềm điều khiển nối với máy so màu;

- Kiểm tra máy quang phổ với nước cất;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước xác định hàm lượng acid ascorbic bằng phương pháp trắc quang;

- Mô tả được qui trình vận hành và cách sử dụng máy so màu, máy nghiền, cân phân tích, máy ly tâm, phần mềm điều khiển nối với máy so màu;

- Lựa chọn phương pháp chuẩn bị mẫu phù hợp với tính chất cơ lý của từng loại thực phẩm;

- Giải thích nguyên tắc và phương pháp chuẩn hóa thuốc nhuộm màu;

- Giải thích được nguyên tắc và phương pháp chiết acid ascorbic ra khỏi mẫu; khử thuốc nhuộm màu bằng acid ascorbic; tách thuốc nhuộm dư;

- Mô tả được cách đo độ hấp thụ bằng máy so màu;

- Giải thích được mục đích của việc kiểm tra máy bằng nước cất;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy so màu đo được bước sóng 500nm, cuvet, máy vi tính có phần mềm điều khiển hoặc giấy, bút vẽ đường chuẩn;

- Cân phân tích, máy trộn mẫu, máy ly tâm;

- Bếp cách thủy;

- Bình định mức, pipét, bình nón, phễu thủy tinh, đũa thủy tinh, giấy lọc, khăn lau mềm;

- Kẹp an toàn, găng tay, kính bảo hộ, tủ hút;

- Đệm Natri acetat pH = 4; CH3COOH 2% (metaphosphoric acid/acetic acid);

- Acid ascorbic dung dịch chuẩn 1g/l;

- 2,6 dicolphenolindophol; xylen;

- Nước cất;

- Tài liệu kỹ thuật xác định hàm lượng acid ascorbic bằng phương pháp trắc quang TCVN 6427: 1998;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ theo dõi.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Khối lượng mẫu cân phù hợp với từng loại thực phẩm, sai số không vượt quá mức cho phép. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Mẫu thử được chuẩn bị phù hợp với từng loại thực phẩm. | So sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Hàm lượng acid ascorbic được xác định theo đúng qui trình. | So sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Acid ascorbic trong mẫu được chiết triệt để và không bị thất thoát. | So sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Dung dịch thuốc nhuộm màu được chuẩn hóa đúng qui định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Acid ascorbic của mẫu thử được dùng để khử dung dịch thuốc nhuộm màu 2,6 dicolphenolindophol dư. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Lượng dư 2,6 dicolphenolindophol được tách hoàn toàn khỏi dung dịch sau phản ứng bằng Xylen. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Máy so màu được khởi động, để ổn định 15 phút và cài đặt các thông số phù hợp cho xác định hàm lượng acid ascorbic. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Máy so màu được kiểm tra với nước cất, đảm bảo độ truyền quang phải đạt 100%, độ hấp thụ của nước cất phải đạt 0. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Cuvet sử dụng được tráng nhiều lần bằng dung dịch cần đo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dãy dung dịch chuẩn được chuẩn bị với lượng dung dịch thuốc nhuộm màu tăng dần, dùng acid ascorbic chuẩn để khử và tách lượng thuốc nhuộm dư. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Độ hấp thụ của thuốc nhuộm dư trong dãy chuẩn ở 500nm được đo chính xác; mỗi dung dịch được đo độ hấp thụ 3 lần, kết quả là trung bình cộng của các lần đo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả độ hấp thụ. |
| - Đường chuẩn biểu diễn tương quan giữa độ hấp thụ và thể tích thuốc nhuộm đã cho vào trong dãy chuẩn được xây dựng đúng qui định, đảm bảo tuyến tính. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra đường chuẩn thu được. |
| - Độ hấp thụ của mẫu trắng, của lượng thuốc nhuộm dư khi khử bởi mẫu thử được đo chính xác, trong cùng điều kiện khi đo dãy chuẩn; mỗi dung dịch được đo độ hấp thụ 3 lần, kết quả là trung bình cộng của các lần đo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả độ hấp thụ. |
| - Lượng thuốc nhuộm dư được xác định chính xác dựa vào đường chuẩn. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác vận hành và sử dụng cân phân tích, máy trộn mẫu, máy ly tâm, phần mềm điều khiển thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác chiết acid ascorbic, chuẩn hóa thuốc nhuộm, thực hiện phản ứng khử thuốc nhuộm, tách thuốc nhuộm dư thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng acid ascorbic được xác định chính xác; sai lệch kết quả giữa 2 lần phân tích không được vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định hàm lượng Hg

Mã số công việc: I1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định hàm lượng Hg trong LTTP bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, hóa chất; chuẩn bị mẫu; phân hủy mẫu, đo độ hấp thụ mẫu trắng, dãy chuẩn, mẫu thử, dựng đường chuẩn; tính toán và biểu thị kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khối lượng mẫu cân đúng qui định, sai số không vượt quá mức cho phép;

- Mẫu được phân hủy hoàn toàn và không bị thất thoát trong quá trình xử lý;

- Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử được vận hành theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất;

- Các thông số cần thiết cho xác định Hg bằng máy quang phổ hấp thụ nguyên tử được cài đặt chính xác;

- Điều kiện làm việc của thiết bị phải được tối ưu;

- Mẫu phải được khử bằng dung dịch khử trước khi đo độ hấp thụ;

- Dãy chuẩn được chuẩn bị đảm bảo đúng yêu cầu cho phép đo bằng máy quang phổ hấp thụ nguyên tử và được khử bằng dung dịch khử trước khi đo độ hấp thụ;

- Độ hấp thụ của mẫu trắng, dãy chuẩn ở 253,7nm được đo đúng qui trình;

- Đường chuẩn biểu diễn tương quan giữa độ hấp thụ và hàm lượng Hg được xây dựng đúng qui định, đảm bảo tuyến tính;

- Độ hấp thụ của mẫu thử được đo trong cùng điều kiện như khi đo mẫu trắng và dãy chuẩn;

- Hàm lượng Hg trong mẫu đo được xác định chính xác dựa trên đường chuẩn;

- Hàm lượng Hg trong mẫu phân tích được xác định chính xác; kết quả giữa 2 lần phân tích không được lệch quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại hóa chất đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Nghiền mẫu đúng qui định đối với từng loại sản phẩm;

- Phân hủy mẫu thành thạo;

- Khử dung dịch mẫu trước khi đo độ hấp thụ thành thạo, thao tác cho hóa chất vào bình phân hủy nhanh chóng và khéo léo;

- Đo độ hấp thụ mẫu trắng, dãy chuẩn, mẫu thử bằng máy quang phổ hấp thụ nguyên tử thành thạo;

- Dựng đường chuẩn biểu diễn tương quan giữa độ hấp thụ và hàm lượng Hg chuẩn xác;

- Xác định hàm lượng Hg trong mẫu đo dựa vào đường chuẩn chuẩn xác

- Vận hành thành thạo máy quang phổ hấp thụ nguyên tử, cân phân tích, máy nghiền, thiết bị ngưng;

- Sử dụng thành thạo phần mềm điều khiển kết nối với máy quang phổ hấp thụ nguyên tử;

- Tối ưu các điều kiện làm việc của thiết bị chuẩn xác;

- Điều chỉnh tốc độ khí ở đầu ra của bơm màng và thời gian cấp khí thành thạo;

- Vệ sinh, ngừng hoạt động của thiết bị quang phổ hấp thụ nguyên tử thành thạo;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước xác định hàm lượng Hg bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử;

- Mô tả được qui trình vận hành và sử dụng máy quang phổ hấp thụ nguyên tử, máy nghiền, cân phân tích, thiết bị ngưng, phần mềm điều khiển kết nối với máy quang phổ;

- Giải thích được nguyên tắc và phương pháp phân hủy mẫu để xác định hàm lượng Hg; khử mẫu trước khi đo độ hấp thụ; nguyên tắc xác định độ hấp thụ bằng máy quang phổ hấp thụ nguyên tử;

- Giải thích được mục đích của việc điều chỉnh máy quang phổ về 0;

- Giải thích được các yếu tố ảnh hưởng đến điều kiện làm việc tối ưu của thiết bị và phương pháp tối ưu điều kiện làm việc;

- Nhận biết được dấu hiệu thiết bị ở điều kiện hoạt động tối ưu;

- Mô tả được cách khử mẫu bằng dung dịch khử, cách đo độ hấp thụ;

- Trình bày được nguyên tắc và phương pháp xác định hàm lượng Hg dựa vào đường chuẩn;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử đo được ở bước sóng 253,7nm có trang bị cuvet đo khí và các phụ kiện kèm theo, máy vi tính có phần mềm điều khiển nối với máy quang phổ;

- Bơm màng;

- Cân phân tích, máy nghiền mẫu, thiết bị ngưng (hoặc bộ sinh hàn) có đầu nối nhám;

- Bình phân hủy, mảnh chống trào, bi thủy tinh;

- Bình định mức, pipét, bình nón, ống đong, phễu thủy tinh, đũa thủy tinh, giấy lọc, khăn lau mềm;

- Kẹp an toàn, găng tay, kính bảo hộ, tủ hút;

- DD thủy ngân chuẩn 1,000μg/l; 1μg/l;

- H2SO4 98%, 5M, 9M; HNO3 7M, HClO4, [(NH2OH)2H2SO4];

- Mg(ClO4)2, NaCl, SnCl2, Na2 MoO4 2%, nước cất;

- Tài liệu kỹ thuật xác định hàm lượng Hg bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử: TCVN 7604: 2007;

- Tài liệu kỹ thuật của hệ thống quang phổ hấp thụ nguyên tử;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Khối lượng mẫu cân đúng qui định, sai số không vượt quá mức cho phép. | So sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Mẫu được phân hủy hoàn toàn và không bị thất thoát trong quá trình xử lý, thời gian và các mức độ đun mẫu ở mỗi lần phải đúng yêu cầu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Mẫu sau khi phân hủy phải được làm nguội đến nhiệt độ phòng và định mức chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng Hg được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Khối lượng mẫu cân đúng qui định, sai số không quá 0,1g. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử được vận hành theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Các thông số cần thiết cho xác định Hg bằng máy quang phổ hấp thụ nguyên tử được cài đặt chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Điều kiện làm việc của thiết bị phải được tối ưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Tốc độ đầu ra của bơm được điều chỉnh ở mức 2 lit khí/phút. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thời gian cấp khí phải được điều chỉnh để thu được độ hấp thụ tối đa. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu phải được khử bằng dung dịch khử trước khi đo độ hấp thụ. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dãy chuẩn được chuẩn bị đảm bảo đúng yêu cầu cho phép đo bằng máy quang phổ hấp thụ nguyên tử và được khử bằng dung dịch khử trước khi đo độ hấp thụ. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Độ hấp thụ của mẫu trắng, dãy chuẩn ở 253,7nm được đo đúng qui trình. Giá trị độ hấp thụ của mỗi dung dịch mẫu là trung bình cộng của 3 lần đo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả độ hấp thụ. |
| - Đường chuẩn biểu diễn tương quan giữa độ hấp thụ và hàm lượng Hg được xây dựng đúng qui định, đảm bảo tuyến tính. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra đường chuẩn thu được. |
| - Độ hấp thụ của mẫu thử được đo trong cùng điều kiện như khi đo mẫu trắng và dãy chuẩn. Giá trị độ hấp thụ của dung dịch mẫu là trung bình cộng của 3 lần đo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả độ hấp thụ. |
| - Thao tác vận hành và sử dụng cân phân tích, máy nghiền, thiết bị phá mẫu, phần mềm điều khiển kết nối với máy quang phổ chuẩn xác | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác chỉnh máy quang phổ về 0, thổi khí, cho hóa chất vào bình phân hủy để khử mẫu nhanh chóng, khéo léo và chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác vệ sinh, ngừng hoạt động của máy quang phổ hấp thụ nguyên tử thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng Hg trong mẫu đo được xác định chính xác dựa trên đường chuẩn. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng Hg trong mẫu phân tích được xác định chính xác; kết quả giữa 2 lần phân tích không được lệch quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định hàm lượng As

Mã số công việc: I2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định hàm lượng As trong LTTP bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, hóa chất; chuẩn bị mẫu; phân hủy mẫu; đo độ hấp thụ mẫu trắng, dãy chuẩn, mẫu thử; dựng đường chuẩn; tính toán và biểu thị kết quả hàm lượng As.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khối lượng mẫu cân đúng qui định, sai số không vượt quá mức cho phép;

- Mẫu được phân hủy hoàn toàn và không bị thất thoát trong quá trình xử lý;

- Dung dịch mẫu sau phân hủy được định mức chính xác;

- Dung dịch dãy chuẩn, mẫu thử được chuẩn bị đúng yêu cầu cho phép đo bằng máy quang phổ hấp thụ nguyên tử;

- Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử được vận hành theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất;

- Đèn Catod rỗng As và các thông số cần thiết để xác định As được cài đặt chính xác;

- Điều kiện làm việc của thiết bị phải được tối ưu;

- Asen trong mẫu chuẩn và mẫu thử phải được chuyển về dạng AsH3 nhờ chất khử NaBH4 4% trong bình hidrua hóa trước khi đo độ hấp thụ;

- Độ hấp thụ của mẫu trắng, dãy chuẩn ở 522nm được đo chính xác;

- Đường chuẩn biểu diễn tương quan giữa độ hấp thụ và hàm lượng As được xây dựng đúng qui định, đường chuẩn thu được tuyến tính;

- Độ hấp thụ của mẫu thử được đo chính xác, trong cùng điều kiện như khi đo mẫu trắng và dãy chuẩn;

- Hàm lượng As trong mẫu đo được xác định chính xác dựa trên đường chuẩn;

- Hàm lượng As trong mẫu thử được xác định chính xác; kết quả giữa 2 lần thử nghiệm không được vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại hóa chất đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Nghiền mẫu đúng qui định đối với từng loại sản phẩm;

- Phân hủy mẫu thành thạo;

- Đo độ hấp thụ mẫu trắng, dãy chuẩn, mẫu thử bằng máy quang phổ hấp thụ nguyên tử thành thạo;

- Dựng đường chuẩn trên phần mềm điều khiển thành thạo;

- Xác định hàm lượng As trong mẫu đo dựa vào đường chuẩn chuẩn xác;

- Vận hành thành thạo máy quang phổ hấp thụ nguyên tử, cân phân tích, máy nghiền, thiết bị phá mẫu;

- Sử dụng thành thạo phần mềm điều khiển kết nối với máy quang phổ hấp thụ nguyên tử;

- Tối ưu các điều kiện làm việc của thiết bị chuẩn xác;

- Lắp đèn, điều chỉnh tỷ lệ khí, đánh lửa chuẩn xác;

- Vệ sinh, ngừng hoạt động của thiết bị thành thạo;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước xác định hàm lượng As bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử;

- Mô tả được qui trình vận hành và sử dụng máy quang phổ hấp thụ nguyên tử, máy nghiền, cân phân tích, thiết bị phá mẫu, phần mềm điều khiển kết nối với máy quang phổ;

- Giải thích được mục đích của việc điều chỉnh máy quang phổ về 0 khi hút nước;

- Giải thích được các yếu tố ảnh hưởng đến điều kiện làm việc tối ưu của thiết bị và phương pháp tối ưu điều kiện làm việc;

- Nhận biết được dấu hiệu thiết bị ở điều kiện hoạt động tối ưu;

- Mô tả được cách khử mẫu bằng dung dịch khử NaBH4, cách đo độ hấp thụ;

- Trình bày được nguyên tắc và phương pháp xác định hàm lượng As dựa vào đường chuẩn;

- Giải thích được nguyên tắc và phương pháp phân hủy mẫu để xác định hàm lượng As; nguyên tắc xác định độ hấp thụ bằng máy quang phổ hấp thụ nguyên tử;

- Phân tích được nguyên nhân của các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử đo được ở bước sóng 522nm có trang bị đầy đủ các phụ kiện kèm theo, máy vi tính có phần mềm điều khiển nối với máy quang phổ;

- Cân phân tích, máy nghiền mẫu, bộ phá mẫu, bình Kjeldahl, bình hidrua hóa;

- Micropipet, bi thủy tinh;

- Bình định mức, pipét, bình nón, ống đong, phễu thủy tinh, đũa thủy tinh, giấy lọc, khăn lau mềm;

- Kẹp an toàn, găng tay, kính bảo hộ, tủ hút;

- Khí N2 tinh khiết quang phổ;

- DD As chuẩn 10μg/l;

- H2SO4, HNO3, HCl (1:1);

- MgCl2 1M, KI 10%, NaBH4 4%, (NH4)2C2O4 bão hòa, nước cất;

- Tài liệu kỹ thuật xác định hàm lượng As bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử: TCVN 5780: 1994;

- Tài liệu kỹ thuật của hệ thống;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Khối lượng mẫu cân đúng qui định, sai số không quá 0,1g. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng As được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Mẫu được phân hủy hoàn toàn và không bị thất thoát trong quá trình xử lý. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dung dịch mẫu sau phân hủy phải được làm nguội đến nhiệt độ phòng và định mức chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dung dịch dãy chuẩn, mẫu thử được chuẩn bị đúng yêu cầu cho phép đo bằng máy quang phổ hấp thụ nguyên tử. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, so sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử được vận hành theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Đèn Catod rỗng As và các thông số cần thiết để xác định As được cài đặt chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Điều kiện làm việc của thiết bị phải được tối ưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Tỷ lệ khí cấp vào thiết bị phải được điều chỉnh thích hợp để đánh lửa. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thời gian cấp khí phải được điều chỉnh để thu được độ hấp thụ tối đa. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Máy quang phổ được điều chỉnh về 0 khi hút nước. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Asen trong mẫu chuẩn và mẫu thử phải được chuyển về dạng AsH3 nhờ chất khử NaBH4 trong bình hidrua hóa trước khi đo độ hấp thụ. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Độ hấp thụ của mẫu trắng, dãy chuẩn ở 522nm được đo đúng qui trình. Giá trị độ hấp thụ của mỗi dung dịch mẫu là trung bình cộng của 3 lần đo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả độ hấp thụ. |
| - Đường chuẩn biểu diễn tương quan giữa độ hấp thụ và hàm lượng As được xây dựng đúng qui định, đường chuẩn thu được tuyến tính. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra đường chuẩn thu được. |
| - Độ hấp thụ của mẫu thử được đo chính xác, trong cùng điều kiện như khi đo mẫu trắng và dãy chuẩn. Giá trị độ hấp thụ của dung dịch mẫu là trung bình cộng của 3 lần đo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả độ hấp thụ. |
| - Thao tác vận hành và sử dụng cân phân tích, máy nghiền, thiết bị phá mẫu, phần mềm điều khiển kết nối với máy quang phổ chuẩn xác | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác chỉnh máy quang phổ về 0, lắp đèn, cấp khí, đánh lửa, cho hóa chất khử As vào bình hidro hóa nhanh chóng, khéo léo và chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao thác vệ sinh, ngừng hoạt động của máy quang phổ hấp thụ nguyên tử thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng As trong mẫu đo được xác định chính xác dựa trên đường chuẩn. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng As trong mẫu phân tích được xác định chính xác; kết quả giữa 2 lần phân tích không được vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định hàm lượng Sn

Mã số công việc: I3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định hàm lượng Sn trong LTTP bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, hóa chất; chuẩn bị mẫu; phân hủy mẫu, đo độ hấp thụ mẫu trắng, dãy chuẩn, mẫu thử, dựng đường chuẩn; tính toán và biểu thị kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khối lượng mẫu cân đúng qui định, sai số không vượt quá mức cho phép;

- Mẫu được phân hủy hoàn toàn và không bị thất thoát trong quá trình xử lý;

- Dung dịch phân hủy sau cùng phải được lọc bằng giấy lọc khô loại trung bình;

- Dung dịch dãy chuẩn, mẫu thử được chuẩn bị đúng yêu cầu cho phép đo bằng máy quang phổ hấp thụ nguyên tử;

- Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử được vận hành theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất;

- Đèn Sn và các thông số cần thiết để xác định Sn được cài đặt chính xác;

- Điều kiện làm việc của thiết bị phải được tối ưu;

- Độ hấp thụ của mẫu trắng, dãy chuẩn ở 235,5nm được đo chính xác;

- Đường chuẩn biểu diễn tương quan giữa độ hấp thụ và hàm lượng Sn được xây dựng đúng qui định, đường chuẩn thu được tuyến tính;

- Độ hấp thụ của mẫu thử được đo chính xác, trong cùng điều kiện như khi đo mẫu trắng và dãy chuẩn;

- Hàm lượng Sn trong mẫu đo được xác định chính xác dựa trên đường chuẩn;

- Hàm lượng Sn trong mẫu thử được xác định chính xác; kết quả giữa 2 lần thử nghiệm không được vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại hóa chất đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Nghiền mẫu đúng qui định đối với từng loại sản phẩm;

- Phân hủy mẫu thành thạo;

- Đo độ hấp thụ mẫu trắng, dãy chuẩn, mẫu thử bằng máy quang phổ hấp thụ nguyên tử thành thạo;

- Dựng đường chuẩn trên phần mềm điều khiển thành thạo;

- Xác định hàm lượng Sn trong mẫu đo dựa vào đường chuẩn chuẩn xác;

- Vận hành thành thạo máy quang phổ hấp thụ nguyên tử, cân phân tích, máy nghiền, thiết bị phá mẫu;

- Sử dụng thành thạo phần mềm điều khiển kết nối với máy quang phổ hấp thụ nguyên tử;

- Tối ưu các điều kiện làm việc của thiết bị chuẩn xác;

- Lắp đèn, điều chỉnh tỷ lệ khí, đánh lửa chuẩn xác;

- Ngừng cấp khí, vệ sinh bộ hóa hơi của thiết bị thành thạo;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước xác định hàm lượng Sn bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử;

- Mô tả được qui trình vận hành và sử dụng máy quang phổ hấp thụ nguyên tử, máy nghiền, cân phân tích, phần mềm điều khiển kết nối với máy quang phổ;

- Giải thích được mục đích của việc điều chỉnh máy quang phổ về 0 khi hút nước;

- Giải thích được các yếu tố ảnh hưởng đến điều kiện làm việc tối ưu của thiết bị và biện pháp tối ưu;

- Nhận biết được dấu hiệu thiết bị ở điều kiện hoạt động tối ưu;

- Giải thích được nguyên tắc và phương pháp phân hủy mẫu để xác định hàm lượng Sn; nguyên tắc xác định độ hấp thụ bằng máy quang phổ hấp thụ nguyên tử;

- Mô tả được qui trình phân hủy mẫu, đo độ hấp thụ;

- Trình bày được nguyên tắc và phương pháp xác định hàm lượng Sn dựa vào đường chuẩn;

- Phân tích được nguyên nhân của các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử đo được ở bước sóng 235,5nm có trang bị đầy đủ các phụ kiện kèm theo, máy vi tính có phần mềm điều khiển nối với máy quang phổ;

- Cân phân tích, máy nghiền mẫu, bình Erlenmeyer, chai polyetylen hoặc polypropylen có nắp vặn;

- Bình định mức, pipét, bình nón, ống đong, phễu thủy tinh, đũa thủy tinh, giấy lọc, khăn lau mềm;

- Kẹp an toàn, găng tay, kính bảo hộ, tủ hút;

- Dung dịch Sn chuẩn 1000μg/l; dung dịch Sn làm việc 0, 50, 100, 150, 200μg/ml;

- HNO3 đậm đặc, HCl đậm đặc;

- KCl 10mg/ml, nước cất;

- Tài liệu kỹ thuật xác định hàm lượng Sn bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử: TCVN 7788: 2007;

- Tài liệu kỹ thuật của hệ thống quang phổ hấp thụ nguyên tử;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Khối lượng mẫu đúng qui định, sai số không vượt quá mức cho phép. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu được phân hủy hoàn toàn và không bị thất thoát trong quá trình xử lý, thời gian và các mức độ đun mẫu ở mỗi lần phải đúng yêu cầu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Hàm lượng Sn được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Dung dịch phân hủy sau cùng phải được lọc bằng giấy lọc khô loại trung bình. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dung dịch dãy chuẩn, mẫu thử được chuẩn bị đúng yêu cầu cho phép đo bằng máy quang phổ hấp thụ nguyên tử. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử được vận hành theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Đèn Sn và các thông số cần thiết để xác định Sn được cài đặt chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Điều kiện làm việc của thiết bị phải được tối ưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Tỷ lệ khí (N2O, C2H2) cấp vào thiết bị phải được điều chỉnh thích hợp để đánh lửa. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thời gian cấp khí phải được điều chỉnh để thu được độ hấp thụ tối đa. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Máy quang phổ được điều chỉnh về 0 khi hút nước. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Độ hấp thụ của mẫu trắng, dãy chuẩn ở 235,5nm được đo chính xác. Giá trị độ hấp thụ của mỗi dung dịch mẫu là trung bình cộng của 3 lần đo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả độ hấp thụ. |
| - Đường chuẩn biểu diễn tương quan giữa độ hấp thụ và hàm lượng Sn được xây dựng đúng qui định, đường chuẩn thu được tuyến tính. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra đường chuẩn thu được. |
| - Độ hấp thụ của mẫu thử được đo chính xác, trong cùng điều kiện như khi đo mẫu trắng và dãy chuẩn. Giá trị độ hấp thụ của dung dịch mẫu là trung bình cộng của 3 lần đo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả độ hấp thụ. |
| - Hàm lượng Sn trong mẫu đo được xác định chính xác dựa trên đường chuẩn. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác vận hành và sử dụng cân phân tích, máy nghiền, phần mềm điều khiển kết nối với máy quang phổ thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác chỉnh máy quang phổ về 0, lắp đèn, cấp khí, đánh lửa, phân hủy mẫu khéo léo và chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao thác ngừng cấp khí, vệ sinh bộ hóa hơi của máy quang phổ hấp thụ nguyên tử thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng Sn trong mẫu thử được xác định chính xác; kết quả giữa 2 lần thử nghiệm không được vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định hàm lượng Cd

Mã số công việc: I4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định hàm lượng Cd trong LTTP bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, hóa chất; chuẩn bị mẫu; phân hủy mẫu; chiết Cd; đo độ hấp thụ mẫu trắng, dãy chuẩn, mẫu thử; dựng đường chuẩn; tính toán và biểu thị kết quả hàm lượng Cd.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khối lượng mẫu đúng qui định, sai số không vượt quá mức cho phép;

- Mẫu được phân hủy hoàn toàn và không bị thất thoát trong quá trình xử lý;

- Dung dịch mẫu sau phân hủy được định mức chính xác;

- Cd được chiết hoàn toàn ra khỏi dịch mẫu sau phân hủy;

- Mẫu thử sau khi chiết được làm khô hoàn toàn rồi hòa tan trong HCl 2M;

- Dung dịch dãy chuẩn, mẫu thử được chuẩn bị đúng yêu cầu cho phép đo bằng máy quang phổ hấp thụ nguyên tử;

- Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử được vận hành theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất;

- Đèn Cd và các thông số cần thiết để xác định Cd được cài đặt chính xác;

- Điều kiện làm việc của thiết bị phải được tối ưu;

- Độ hấp thụ của mẫu trắng, dãy chuẩn, mẫu thử ở 228,8nm được đo chính xác;

- Đường chuẩn biểu diễn tương quan giữa độ hấp thụ và hàm lượng Cd được xây dựng đúng qui định, đường chuẩn thu được tuyến tính;

- Hàm lượng Cd trong mẫu đo được xác định chính xác dựa trên đường chuẩn;

- Hàm lượng Cd trong mẫu thử được xác định chính xác; kết quả giữa 2 lần thử nghiệm không được vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại hóa chất đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Nghiền mẫu đúng qui định đối với từng loại sản phẩm;

- Phân hủy mẫu thành thạo;

- Chiết Cd ra khỏi dịch sau phân hủy thành thạo;

- Đo độ hấp thụ mẫu trắng, dãy chuẩn, mẫu thử bằng máy quang phổ hấp thụ nguyên tử thành thạo;

- Dựng đường chuẩn trên phần mềm điều khiển thành thạo;

- Xác định hàm lượng Cd trong mẫu đo dựa vào đường chuẩn chuẩn xác;

- Vận hành thành thạo máy quang phổ hấp thụ nguyên tử, cân phân tích, máy nghiền, thiết bị phá mẫu;

- Sử dụng thành thạo phần mềm điều khiển kết nối với máy quang phổ hấp thụ nguyên tử;

- Tối ưu các điều kiện làm việc của thiết bị chuẩn xác;

- Lắp đèn, điều chỉnh tỷ lệ khí, đánh lửa chuẩn xác;

- Ngừng cấp khí, vệ sinh bộ hóa hơi thành thạo;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước xác định hàm lượng Cd bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử;

- Mô tả được qui trình vận hành và sử dụng máy quang phổ hấp thụ nguyên tử, máy nghiền, cân phân tích, thiết bị chiết, phần mềm điều khiển kết nối với máy quang phổ hấp thụ nguyên tử;

- Giải thích được mục đích của việc điều chỉnh máy quang phổ về 0 khi hút nước;

- Giải thích được các yếu tố ảnh hưởng đến điều kiện làm việc tối ưu của thiết bị và biện pháp tối ưu;

- Nhận biết được dấu hiệu thiết bị ở điều kiện hoạt động tối ưu;

- Giải thích được nguyên tắc và phương pháp phân hủy mẫu để xác định hàm lượng Cd; nguyên tắc xác định độ hấp thụ bằng máy quang phổ hấp thụ nguyên tử;

- Mô tả được qui trình chiết Cadimi và đo độ hấp thụ;

- Trình bày được nguyên tắc và phương pháp xác định hàm lượng Cd dựa vào đường chuẩn;

- Phân tích được nguyên nhân của các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử đo được ở bước sóng 228,8nm, dải đo từ 0 -2μm, có trang bị đầy đủ các phụ kiện kèm theo, máy vi tính có phần mềm điều khiển nối với máy quang phổ;

- Cân phân tích, máy nghiền mẫu, thiết bị chiết, bếp điện;

- Bình định mức, pipét, bình nón, ống đong, phễu thủy tinh, đũa thủy tinh, giấy lọc, khăn lau mềm, bể nước đá, bi thủy tinh, bông thủy tinh;

- Kẹp an toàn, găng tay, kính bảo hộ, tủ hút;

- DD Cd chuẩn 1000μg/l;

- HNO3 8M; HCl 0,2M; 2M; H2SO4; NaOH 0,05M; NH4OH;

- C8H8O7.H2O, Dithizon, CHCl2; H2O2, nước cất;

- Tài liệu kỹ thuật xác định hàm lượng Cd bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử: TCVN 7603: 2007, TCVN 7768 : 2007;

- Tài liệu kỹ thuật của hệ thống quang phổ hấp thụ nguyên tử;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Khối lượng mẫu đúng qui định, sai số không vượt quá mức cho phép. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng Cd được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Mẫu được phân hủy hoàn toàn và không bị thất thoát trong quá trình xử lý. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dung dịch mẫu sau phân hủy được định mức chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Cd được chiết hoàn toàn ra khỏi dịch mẫu sau phân hủy, dịch chiết đảm bảo điều kiện pH = 8,8 và làm khô dịch sau khi chiết. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. Kiểm tra dịch chiết. |
| - Mẫu thử sau khi chiết được hòa tan trong HCl 2M. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dung dịch dãy chuẩn, mẫu thử được chuẩn bị đúng yêu cầu cho phép đo bằng máy quang phổ hấp thụ nguyên tử. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử được vận hành theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Các thông số cần thiết để xác định Cd được cài đặt chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Điều kiện làm việc của thiết bị phải được tối ưu . | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Tỷ lệ khí C2H2 cấp vào thiết bị phải được điều chỉnh thích hợp để đánh lửa. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thời gian cấp khí phải được điều chỉnh để thu được độ hấp thụ tối đa. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Máy quang phổ được điều chỉnh về 0 khi hút nước. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Độ hấp thụ của mẫu trắng, dãy chuẩn, mẫu thử ở 228,8nm được đo chính xác. Đầu đốt phải được rửa bằng nước giữa các lần đọc kết quả. Giá trị độ hấp thụ của mỗi dung dịch mẫu là trung bình cộng của 3 lần đo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả độ hấp thụ. |
| - Đường chuẩn biểu diễn tương quan giữa độ hấp thụ và hàm lượng Cd được xây dựng đúng qui định, đường chuẩn thu được tuyến tính. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra đường chuẩn thu được. |
| - Thao tác vận hành và sử dụng cân phân tích, máy nghiền, thiết bị phá mẫu, thiết bị chiết, phần mềm điều khiển kết nối với máy quang phổ hấp thụ nguyên tử chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác chỉnh máy quang phổ về 0, lắp đèn, cấp khí, đánh lửa chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác ngừng cấp khí, vệ sinh bộ hóa hơi thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác phân hủy mẫu, chiết Cd thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng Cd trong mẫu đo được xác định chính xác dựa trên đường chuẩn. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng Cd trong mẫu thử được xác định chính xác; kết quả giữa 2 lần thử nghiệm không được vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định hàm lượng Cu

Mã số công việc: I5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định hàm lượng Cu trong LTTP bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, hóa chất; chuẩn bị mẫu; phân hủy mẫu; đo độ hấp thụ mẫu trắng, dãy chuẩn, mẫu thử; dựng đường chuẩn; tính toán và biểu thị kết quả hàm lượng Cu.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khối lượng mẫu cân đúng qui định, sai số không vượt quá mức cho phép;

- Mẫu được phân hủy hoàn toàn bằng phương pháp khô hoặc phương pháp ướt và không bị thất thoát trong quá trình xử lý;

- Dung dịch mẫu sau phân hủy được hòa tan bằng acid và định mức chính xác;

- Dung dịch dãy chuẩn, mẫu thử được chuẩn bị đúng yêu cầu cho phép đo bằng máy quang phổ hấp thụ nguyên tử;

- Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử được vận hành theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất;

- Đèn Cu và các thông số cần thiết để xác định Cu được cài đặt chính xác

- Điều kiện làm việc của thiết bị phải được tối ưu;

- Độ hấp thụ của mẫu trắng, dãy chuẩn được đo ở 324,7 nm đúng qui trình;

- Đường chuẩn biểu diễn tương quan giữa độ hấp thụ và hàm lượng Cu được xây dựng đúng qui định, đường chuẩn thu được tuyến tính;

- Độ hấp thụ của mẫu thử được đo chính xác, trong cùng điều kiện như khi đo mẫu trắng và dãy chuẩn;

- Hàm lượng Cu trong mẫu đo được xác định chính xác dựa trên đường chuẩn;

- Hàm lượng Cu trong mẫu thử được xác định chính xác; kết quả giữa 2 lần thử nghiệm không được vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại hóa chất đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Nghiền mẫu đúng qui định đối với từng loại sản phẩm;

- Phân hủy mẫu bằng phương pháp khô hoặc phương pháp ướt thành thạo;

- Đo độ hấp thụ mẫu trắng, dãy chuẩn, mẫu thử bằng máy quang phổ hấp thụ nguyên tử thành thạo;

- Dựng đường chuẩn trên phần mềm điều khiển thành thạo;

- Xác định hàm lượng Cu trong mẫu đo dựa vào đường chuẩn chuẩn xác;

- Vận hành thành thạo máy quang phổ hấp thụ nguyên tử, cân phân tích, máy nghiền, thiết bị phá mẫu;

- Sử dụng thành thạo phần mềm điều khiển kết nối với máy quang phổ hấp thụ nguyên tử;

- Tối ưu các điều kiện làm việc của thiết bị chuẩn xác;

- Lắp đèn, điều chỉnh tỷ lệ khí, đánh lửa chuẩn xác;

- Ngừng cấp khí, vệ sinh bộ hóa hơi thành thạo;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước xác định hàm lượng Cu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử;

- Mô tả được qui trình vận hành và sử dụng máy quang phổ hấp thụ nguyên tử, máy nghiền, cân phân tích, thiết bị phá mẫu, phần mềm điều khiển kết nối với máy quang phổ hấp thụ nguyên tử;

- Giải thích được mục đích của việc điều chỉnh máy quang phổ về 0 khi hút nước;

- Giải thích được các yếu tố ảnh hưởng đến điều kiện làm việc tối ưu của thiết bị và phương pháp tối ưu điều kiện làm việc;

- Nhận biết được dấu hiệu thiết bị ở điều kiện hoạt động tối ưu;

- Giải thích được nguyên tắc và phương pháp phân hủy mẫu để xác định hàm lượng Cu; nguyên tắc xác định độ hấp thụ bằng máy quang phổ hấp thụ nguyên tử;

- Mô tả được qui trình phân hủy mẫu bằng phương pháp ướt hoặc phương pháp khô và đo độ hấp thụ;

- Trình bày được nguyên tắc và phương pháp xác định hàm lượng Cu dựa vào đường chuẩn;

- Phân tích được nguyên nhân của các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử đo được ở bước sóng 324,7nm; có trang bị đầy đủ các phụ kiện kèm theo, máy vi tính có phần mềm điều khiển nối với máy quang phổ;

- Cân phân tích, máy nghiền mẫu, lò nung, máy ly tâm ống, bếp cách thủy;

- Đĩa bạch kim hoặc thạch anh, bình Kjeldahl, cốc chịu nhiệt, bình cầu đáy tròn;

- Bình định mức, pipét, bình nón, ống đong, phễu thủy tinh, đũa thủy tinh, giấy lọc, khăn lau mềm, bi thủy tinh, bông thủy tinh;

- Kẹp an toàn, găng tay, kính bảo hộ, tủ hút;

- DD Cu chuẩn 1mg/l;

- HNO3 đậm đặc; HCl (1:1); 0,1M; H2SO4 đậm đặc;

- Tài liệu kỹ thuật xác định hàm lượng Cu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử: TCVN 6541:1999;

- Tài liệu kỹ thuật của hệ thống quang phổ hấp thụ nguyên tử;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Khối lượng mẫu cân đúng qui định, sai số không vượt quá mức cho phép. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng Cu được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Mẫu được phân hủy hoàn toàn và không bị thất thoát trong quá trình xử lý. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dung dịch mẫu sau phân hủy được hòa tan bằng acid và định mức chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dung dịch dãy chuẩn, mẫu thử được chuẩn bị đúng yêu cầu cho phép đo bằng máy quang phổ hấp thụ nguyên tử. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, so sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử được vận hành theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Các thông số cần thiết để xác định Cu được cài đặt chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Điều kiện làm việc của thiết bị phải được tối ưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Tỷ lệ khí cấp vào thiết bị phải được điều chỉnh thích hợp để đánh lửa. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thời gian cấp khí phải được điều chỉnh để thu được độ hấp thụ tối đa. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Máy quang phổ được điều chỉnh về 0 khi hút nước. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Độ hấp thụ của mẫu trắng, dãy chuẩn được đo ở 324,7nm đúng qui trình. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Đường chuẩn biểu diễn tương quan giữa độ hấp thụ và hàm lượng Cu được xây dựng đúng qui định, đường chuẩn thu được tuyến tính. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra đường chuẩn thu được. |
| - Độ hấp thụ của mẫu thử được đo chính xác, trong cùng điều kiện như khi đo mẫu trắng và dãy chuẩn. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Đầu đốt phải được rửa bằng nước sau mỗi lần đo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Giá trị độ hấp thụ của mỗi dung dịch mẫu trắng, dãy chuẩn và mẫu thử là trung bình cộng của 3 lần đo. Độ hấp thụ của mẫu trắng phải nhỏ hơn hoặc bằng 0,002. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả độ hấp thụ. |
| - Thao tác vận hành và sử dụng cân phân tích, máy nghiền, thiết bị phá mẫu, phần mềm điều khiển kết nối với máy quang phổ hấp thụ nguyên tử chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác chỉnh máy quang phổ về 0, lắp đèn, cấp khí, đánh lửa chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác ngừng cấp khí, vệ sinh bộ hóa hơi thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng Cu trong mẫu đo được xác định chính xác dựa trên đường chuẩn. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng Cu trong mẫu phân tích được xác định chính xác; kết quả giữa 2 lần phân tích không được vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định hàm lượng Fe

Mã số công việc: I6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định hàm lượng Fe trong LTTP bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, hóa chất; chuẩn bị mẫu; phân hủy mẫu, đo độ hấp thụ mẫu trắng, dãy chuẩn, mẫu thử, dựng đường chuẩn, tính toán và biểu thị kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khối lượng mẫu cân đúng qui định, sai số không vượt quá mức cho phép;

- Mẫu được phân hủy hoàn toàn bằng phương pháp khô hoặc phương pháp ướt và không bị thất thoát trong quá trình xử lý;

- Dung dịch mẫu sau phân hủy được hòa tan bằng acid và định mức chính xác;

- Dung dịch dãy chuẩn, mẫu thử được chuẩn bị đúng yêu cầu cho phép đo bằng máy quang phổ hấp thụ nguyên tử;

- Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử được vận hành theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất;

- Đèn hồng ngoại và các thông số cần thiết để xác định Fe được cài đặt chính xác;

- Điều kiện làm việc của thiết bị phải được tối ưu;

- Độ hấp thụ của mẫu trắng, dãy chuẩn được đo ở 248,3 nm đúng qui trình;

- Đường chuẩn biểu diễn tương quan giữa độ hấp thụ và hàm lượng Fe được xây dựng đúng qui định, đường chuẩn thu được tuyến tính;

- Độ hấp thụ của mẫu thử được đo chính xác, trong cùng điều kiện như khi đo mẫu trắng và dãy chuẩn;

- Hàm lượng Fe trong mẫu đo được xác định chính xác dựa trên đường chuẩn;

- Hàm lượng Fe trong mẫu thử được xác định chính xác; kết quả giữa 2 lần thử nghiệm không được vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại hóa chất đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Nghiền mẫu đúng qui định đối với từng loại sản phẩm;

- Phân hủy mẫu bằng phương pháp khô hoặc phương pháp ướt thành thạo;

- Đo độ hấp thụ mẫu trắng, dãy chuẩn, mẫu thử bằng máy quang phổ hấp thụ nguyên tử thành thạo;

- Dựng đường chuẩn trên phần mềm điều khiển thành thạo;

- Xác định hàm lượng Fe trong mẫu đo dựa vào đường chuẩn chuẩn xác;

- Vận hành thành thạo máy quang phổ hấp thụ nguyên tử, cân phân tích, máy nghiền, thiết bị phá mẫu;

- Sử dụng thành thạo phần mềm điều khiển kết nối với máy quang phổ hấp thụ nguyên tử;

- Tối ưu các điều kiện làm việc của thiết bị chuẩn xác;

- Lắp đèn, điều chỉnh tỷ lệ khí, đánh lửa chuẩn xác;

- Ngừng cấp khí, vệ sinh bộ hóa hơi thành thạo;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước xác định hàm lượng Fe bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử;

- Mô tả được qui trình vận hành và sử dụng máy quang phổ hấp thụ nguyên tử, máy nghiền, cân phân tích, thiết bị phá mẫu, phần mềm điều khiển kết nối với máy quang phổ hấp thụ nguyên tử;

- Giải thích được mục đích của việc điều chỉnh máy quang phổ về 0 khi hút nước;

- Giải thích được các yếu tố ảnh hưởng đến điều kiện làm việc tối ưu của thiết bị và phương pháp tối ưu điều kiện làm việc;

- Nhận biết được dấu hiệu thiết bị ở điều kiện hoạt động tối ưu;

- Giải thích được nguyên tắc và phương pháp phân hủy mẫu để xác định hàm lượng Fe; nguyên tắc xác định độ hấp thụ bằng máy quang phổ hấp thụ nguyên tử;

- Mô tả được qui trình phân hủy mẫu bằng phương pháp ướt hoặc phương pháp khô và đo độ hấp thụ;

- Trình bày được nguyên tắc và phương pháp xác định hàm lượng Fe dựa vào đường chuẩn;

- Phân tích được nguyên nhân của các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử đo được ở bước sóng 248,3nm; có trang bị đầy đủ các phụ kiện kèm theo, máy vi tính có phần mềm điều khiển nối với máy quang phổ;

- Cân phân tích, máy nghiền mẫu, lò nung, máy ly tâm ống, bếp cách thủy;

- Đĩa bạch kim hoặc thạch anh, bình Kjeldahl, cốc chịu nhiệt, bình cầu đáy tròn;

- Bình định mức, pipét, bình nón, ống đong, phễu thủy tinh, đũa thủy tinh, giấy lọc, khăn lau mềm, bi thủy tinh, bông thủy tinh;

- Kẹp an toàn, găng tay, kính bảo hộ, tủ hút;

- DD Fe chuẩn 1mg/l;

- HNO3 đậm đặc; HCl (1:1); 0,1M; H2SO4 đậm đặc;

- Tài liệu kỹ thuật xác định hàm lượng Fe bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử: TCVN 6540: 1999;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Khối lượng mẫu cân đúng qui định, sai số không vượt quá mức cho phép | So sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Mẫu được phân hủy hoàn toàn bằng phương pháp khô hoặc phương pháp ướt và không bị thất thoát trong quá trình xử lý. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng Fe được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Dung dịch mẫu sau phân hủy được hòa tan bằng acid và định mức chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dung dịch dãy chuẩn, mẫu thử được chuẩn bị đúng yêu cầu cho phép đo bằng máy quang phổ hấp thụ nguyên tử. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, so sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử được vận hành theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Các thông số cần thiết để xác định Fe được cài đặt chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Điều kiện làm việc của thiết bị phải được tối ưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Tỷ lệ khí cấp vào thiết bị phải được điều chỉnh thích hợp để đánh lửa. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thời gian cấp khí phải được điều chỉnh để thu được độ hấp thụ tối đa. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Máy quang phổ được điều chỉnh về 0 khi hút nước. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Độ hấp thụ của mẫu trắng, dãy chuẩn được đo ở 248,3nm đúng qui trình. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Đường chuẩn biểu diễn tương quan giữa độ hấp thụ và hàm lượng Fe được xây dựng đúng qui định, đường chuẩn thu được tuyến tính. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra đường chuẩn thu được. |
| - Độ hấp thụ của mẫu thử được đo chính xác, trong cùng điều kiện như khi đo mẫu trắng và dãy chuẩn. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Đầu đốt phải được rửa bằng nước sau mỗi lần đo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Giá trị độ hấp thụ của mỗi dung dịch mẫu trắng, dãy chuẩn và mẫu thử là trung bình cộng của 3 lần đo. Độ hấp thụ của mẫu trắng phải nhỏ hơn hoặc bằng 0,002. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả độ hấp thụ. |
| - Hàm lượng Fe trong mẫu đo được xác định chính xác dựa trên đường chuẩn. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác vận hành và sử dụng cân phân tích, máy nghiền, thiết bị phá mẫu phần mềm điều khiển kết nối với máy quang phổ hấp thụ nguyên tử chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác chỉnh máy quang phổ về 0, lắp đèn, cấp khí, đánh lửa chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác ngừng cấp khí, vệ sinh bộ hóa hơi thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng Fe trong mẫu thử được xác định chính xác; kết quả giữa 2 lần thử nghiệm không được vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định hàm lượng Zn

Mã số công việc: I7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định hàm lượng Zn trong LTTP bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, hóa chất; chuẩn bị mẫu; tro hóa mẫu; đo độ hấp thụ mẫu trắng, dãy chuẩn, mẫu thử; dựng đường chuẩn; tính toán và biểu thị kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khối lượng mẫu cân đúng qui định, sai số không vượt quá mức cho phép;

- Mẫu được tro hóa hoàn toàn và không bị thất thoát trong quá trình xử lý;

- Tro của mẫu phải được hòa tan hoàn toàn bằng HCl và nước;

- Dịch mẫu thu được phải thực hiện phản ứng với SrCl2;

- Dung dịch dãy chuẩn được chuẩn bị đúng yêu cầu cho phép đo bằng máy quang phổ hấp thụ nguyên tử;

- Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử được vận hành theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất;

- Đèn Zn và các thông số cần thiết để xác định Zn được cài đặt chính xác;

- Điều kiện làm việc của thiết bị phải được tối ưu;

- Độ hấp thụ của mẫu trắng, dãy chuẩn được đo ở 213,9nm đúng qui trình;

- Đường chuẩn biểu diễn tương quan giữa độ hấp thụ và hàm lượng Zn được xây dựng đúng qui định, đường chuẩn thu được tuyến tính;

- Độ hấp thụ của mẫu thử được đo chính xác, trong cùng điều kiện như khi đo mẫu trắng và dãy chuẩn;

- Hàm lượng Zn trong mẫu đo được xác định chính xác dựa trên đường chuẩn;

- Hàm lượng Zn trong mẫu thử được xác định chính xác; kết quả giữa 2 lần thử nghiệm không được vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại hóa chất đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Nghiền mẫu đúng qui định đối với từng loại sản phẩm;

- Tro hóa mẫu, hòa tan tro trong acid và nước thành thạo;

- Thực hiện phản ứng với SrCl2 thành thạo;

- Đo độ hấp thụ mẫu trắng, dãy chuẩn, mẫu thử bằng máy quang phổ hấp thụ nguyên tử thành thạo;

- Dựng đường chuẩn trên phần mềm điều khiển thành thạo;

- Xác định hàm lượng Zn trong mẫu đo dựa vào đường chuẩn chuẩn xác;

- Vận hành thành thạo máy quang phổ hấp thụ nguyên tử, cân phân tích, máy nghiền, lò nung;

- Sử dụng thành thạo phần mềm điều khiển kết nối với máy quang phổ hấp thụ nguyên tử;

- Tối ưu các điều kiện làm việc của thiết bị chuẩn xác;

- Lắp đèn, điều chỉnh tỷ lệ khí, đánh lửa chuẩn xác;

- Ngừng cấp khí, vệ sinh bộ hóa hơi thành thạo;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước xác định hàm lượng Zn bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử;

- Mô tả được qui trình vận hành và sử dụng máy quang phổ hấp thụ nguyên tử, máy nghiền, cân phân tích, lò nung, phần mềm điều khiển kết nối với máy quang phổ hấp thụ nguyên tử;

- Giải thích được mục đích của việc điều chỉnh máy quang phổ về 0 khi hút nước;

- Giải thích được các yếu tố ảnh hưởng đến điều kiện làm việc tối ưu của thiết bị và biện pháp tối ưu;

- Nhận biết được dấu hiệu thiết bị ở điều kiện hoạt động tối ưu;

- Giải thích được nguyên tắc và phương pháp phân hủy mẫu để xác định hàm lượng Zn; nguyên tắc xác định độ hấp thụ bằng máy quang phổ hấp thụ nguyên tử;

- Mô tả được qui trình tro hóa mẫu, thực hiện phản ứng với SrCl2 và đo độ hấp thụ;

- Trình bày được nguyên tắc và phương pháp xác định hàm lượng Zn dựa vào đường chuẩn;

- Phân tích được nguyên nhân của các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử đo được ở bước sóng 213,9nm; có trang bị đầy đủ các phụ kiện kèm theo, máy vi tính có phần mềm điều khiển nối với máy quang phổ;

- Cân phân tích, máy nghiền mẫu, lò nung, bếp điện, bếp cách thủy;

- Chén nung thạch anh, cốc chịu nhiệt, pipet pittông dùng tay;

- Bình định mức, pipét, bình nón, ống đong, phễu thủy tinh, đũa thủy tinh, giấy lọc, khăn lau mềm, bi thủy tinh, bông thủy tinh;

- Kẹp an toàn, găng tay, kính bảo hộ, tủ hút;

- DD Zn chuẩn 100mg/l;

- HNO3 đậm đặc; HCl đậm đặc;

- SrCl2;

- Tài liệu kỹ thuật xác định hàm lượng Zn bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử: TCVN 6841: 2001;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Khối lượng mẫu cân đúng qui định, sai số không vượt quá mức cho phép. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu được phân hủy hoàn toàn và không bị thất thoát trong quá trình xử lý. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng Zn được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Dung dịch mẫu sau phân hủy được định mức chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Zn được chiết hoàn toàn ra khỏi dịch mẫu sau thủy phân. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu thử sau khi chiết được hòa tan trong HCl 2M. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dung dịch dãy chuẩn, mẫu thử được chuẩn bị đúng yêu cầu cho phép đo bằng máy quang phổ hấp thụ nguyên tử. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử được vận hành theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Các thông số cần thiết để xác định Zn được cài đặt chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Điều kiện làm việc của thiết bị phải được tối ưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Tỷ lệ khí C2H2 cấp vào thiết bị phải được điều chỉnh thích hợp để đánh lửa. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thời gian cấp khí phải được điều chỉnh để thu được độ hấp thụ tối đa. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Máy quang phổ được điều chỉnh về 0 khi hút nước. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Độ hấp thụ của mẫu trắng, dãy chuẩn được đo ở 213,9nm đúng qui trình. Giá trị độ hấp thụ của mỗi dung dịch là trung bình cộng của 4 lần đo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả độ hấp thụ. |
| - Đường chuẩn biểu diễn tương quan giữa độ hấp thụ và hàm lượng Zn được xây dựng đúng qui định, đường chuẩn thu được tuyến tính. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra đường chuẩn thu được. |
| - Độ hấp thụ của mẫu thử được đo chính xác, trong cùng điều kiện như khi đo mẫu trắng và dãy chuẩn. Giá trị độ hấp thụ của mỗi dung dịch mẫu là trung bình cộng của 4 lần đo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả độ hấp thụ. |
| - Thao tác vận hành và sử dụng cân phân tích, máy nghiền, lò nung, phần mềm điều khiển kết nối với máy quang phổ hấp thụ nguyên tử chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác chỉnh máy quang phổ về 0, lắp đèn, cấp khí, đánh lửa chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác phân hủy mẫu, thực hiện phản ứng với SrCl2 thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác ngừng cấp khí, vệ sinh bộ hóa hơi thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng Zn trong mẫu đo được xác định chính xác dựa trên đường chuẩn. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng Zn trong mẫu thử được xác định chính xác; kết quả giữa 2 lần thử nghiệm không được vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định hàm lượng Pb

Mã số công việc: I8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định hàm lượng Pb trong LTTP bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, hóa chất; chuẩn bị mẫu; phân hủy mẫu; tách Pb; đo độ hấp thụ mẫu trắng, dãy chuẩn, mẫu thử; dựng đường chuẩn; tính toán và biểu thị kết quả hàm lượng Pb.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khối lượng mẫu cân đảm bảo mẫu chứa không dưới 3μg chì, sai số không vượt quá mức cho phép;

- Mẫu được phân hủy hoàn toàn và không bị thất thoát trong quá trình xử lý

- Pb được tách hoàn toàn ra khỏi dịch mẫu sau phân hủy;

- Pb sau khi tách phải được hòa tan hoàn toàn trong HNO3 1M;

- Dung dịch dãy chuẩn, mẫu thử được chuẩn bị đúng yêu cầu cho phép đo bằng máy quang phổ hấp thụ nguyên tử;

- Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử được vận hành theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất;

- Đèn Pb và các thông số cần thiết để xác định Pb được cài đặt chính xác;

- Điều kiện làm việc của thiết bị phải được tối ưu;

- Độ hấp thụ của mẫu trắng, dãy chuẩn được đo đúng qui trình;

- Đường chuẩn biểu diễn tương quan giữa độ hấp thụ và hàm lượng Pb được xây dựng đúng qui định, đường chuẩn thu được tuyến tính;

- Độ hấp thụ của mẫu thử được đo chính xác, trong cùng điều kiện như khi đo mẫu trắng và dãy chuẩn;

- Hàm lượng Pb trong mẫu đo được xác định chính xác dựa trên đường chuẩn;

- Hàm lượng Pb trong mẫu thử được xác định chính xác; kết quả giữa 2 lần thử nghiệm không được vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại hóa chất đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Dự đoán được hàm lượng chì có trong mẫu để cân khối lượng mẫu phù hợp;

- Phân hủy mẫu thành thạo;

- Tách Pb ra khỏi dịch sau phân hủy thành thạo;

- Hòa tan Pb trong acid thành thạo;

- Đo độ hấp thụ mẫu trắng, dãy chuẩn, mẫu thử bằng máy quang phổ hấp thụ nguyên tử thành thạo;

- Dựng đường chuẩn trên phần mềm điều khiển thành thạo;

- Xác định hàm lượng Pb trong mẫu đo dựa vào đường chuẩn chuẩn xác;

- Vận hành thành thạo máy quang phổ hấp thụ nguyên tử, cân phân tích, máy nghiền, máy ly tâm ống, bể siêu âm;

- Sử dụng thành thạo phần mềm điều khiển kết nối với máy quang phổ hấp thụ nguyên tử;

- Tối ưu các điều kiện làm việc của thiết bị chuẩn xác;

- Lắp đèn, điều chỉnh tỷ lệ khí, đánh lửa chuẩn xác;

- Ngừng cấp khí, vệ sinh bộ hóa hơi thành thạo;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước xác định hàm lượng Pb bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử;

- Mô tả được qui trình vận hành và sử dụng máy quang phổ hấp thụ nguyên tử, máy nghiền, cân phân tích, máy ly tâm ống, bể siêu âm, phần mềm điều khiển kết nối với máy quang phổ hấp thụ nguyên tử;

- Giải thích được mục đích của việc điều chỉnh máy quang phổ về 0 khi hút nước;

- Giải thích được các yếu tố ảnh hưởng đến điều kiện làm việc tối ưu của thiết bị và biện pháp tối ưu;

- Nhận biết được dấu hiệu thiết bị ở điều kiện hoạt động tối ưu;

- Giải thích được nguyên tắc và phương pháp phân hủy mẫu để xác định hàm lượng Pb, nguyên tắc xác định độ hấp thụ bằng máy quang phổ hấp thụ nguyên tử;

- Mô tả được qui trình phân hủy mẫu, tách Pb và đo độ hấp thụ;

- Vận dụng được đặc điểm của các loại thực phẩm vào việc dự đoán hàm lượng Pb trong mẫu để chọn khối lượng mẫu và lượng acid hòa tan phù hợp;

- Trình bày được nguyên tắc và phương pháp xác định hàm lượng Pb dựa vào đường chuẩn;

- Phân tích được nguyên nhân của các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử đo được ở bước sóng 248,3nm; có trang bị đầy đủ các phụ kiện kèm theo, máy vi tính có phần mềm điều khiển nối với máy quang phổ;

- Cân phân tích, máy nghiền mẫu, máy ly tâm ống, bể siêu âm;

- Bình Kjeldahl, cốc chịu nhiệt;

- Bình định mức, pipét, bình nón, ống đong, phễu thủy tinh, đũa thủy tinh, giấy lọc, khăn lau mềm, bi thủy tinh, bông thủy tinh;

- Kẹp an toàn, găng tay, kính bảo hộ, tủ hút;

- DD Pb chuẩn 100μg/ml;

- SrCl2 10%; (NH4)2CO3 bão hòa;

- HNO3 1M, 10%; HClO4 70%; H2SO4 0,5M;

- Tài liệu kỹ thuật xác định hàm lượng Pb bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử: TCVN 7766:2007, TCVN 7602: 2007;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Khối lượng mẫu cân đảm bảo mẫu chứa không dưới 3μg chì, sai số không vượt quá mức cho phép. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu được phân hủy hoàn toàn và không bị thất thoát trong quá trình xử lý. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng Pb được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Pb được tách hoàn toàn ra khỏi dịch mẫu sau phân hủy. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Pb sau khi tách phải được hòa tan hoàn toàn trong HNO3 1M. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dung dịch dãy chuẩn, mẫu thử được chuẩn bị đúng yêu cầu cho phép đo bằng máy quang phổ hấp thụ nguyên tử. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử được vận hành theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Đèn Pb và các thông số cần thiết để xác định Pb được cài đặt chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Điều kiện làm việc của thiết bị phải được tối ưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Tỷ lệ khí C2H2 cấp vào thiết bị phải được điều chỉnh thích hợp để đánh lửa. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thời gian cấp khí phải được điều chỉnh để thu được độ hấp thụ tối đa. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Máy quang phổ được điều chỉnh về 0 khi hút nước. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Độ hấp thụ của mẫu trắng, dãy chuẩn được đo đúng qui trình. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Đường chuẩn biểu diễn tương quan giữa độ hấp thụ và hàm lượng Pb được xây dựng đúng qui định, đường chuẩn thu được tuyến tính. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra đường chuẩn thu được. |
| - Độ hấp thụ của mẫu thử được đo chính xác, trong cùng điều kiện như khi đo mẫu trắng và dãy chuẩn. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Độ hấp thụ của mẫu thử được đo chính xác, trong cùng điều kiện như khi đo mẫu trắng và dãy chuẩn. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Đầu đốt phải được rửa bằng HNO3 1M sau mỗi lần đo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Giá trị độ hấp thụ của mỗi dung dịch mẫu trắng, dãy chuẩn và mẫu thử là trung bình cộng của 3 lần đo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả độ hấp thụ. |
| - Thao tác vận hành và sử dụng cân phân tích, máy nghiền, máy ly tâm ống, bể siêu âm, phần mềm điều khiển kết nối với máy quang phổ hấp thụ nguyên tử chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác chỉnh máy quang phổ về 0, lắp đèn, cấp khí, đánh lửa chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác ngừng cấp khí, vệ sinh bộ hóa hơi thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác phân hủy mẫu, tách Pb, hòa tan Pb trong acid thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng Pb trong mẫu đo được xác định chính xác dựa trên đường chuẩn. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng Pb trong mẫu thử được xác định chính xác; kết quả giữa 2 lần thử nghiệm không được vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định phẩm màu hữu cơ tan trong nước

Mã số công việc: K1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định định tính các loại phẩm màu hữu cơ tan trong nước bằng phương pháp sắc ký giấy. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, hóa chất; xử lý mẫu; chiết phẩm màu, chấm sắc ký, chạy sắc ký, đánh giá kết quả sắc ký đồ; nhận xét và kết luận về sự hiện diện của phẩm màu.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Lượng cân mẫu phải phù hợp với từng loại thực phẩm để đảm bảo lượng phẩm màu dự kiến có trong mẫu đáp ứng yêu cầu của phương pháp thử;

- Mẫu thử được xử lý phù hợp với từng loại thực phẩm và không làm thất thoát phẩm màu;

- Phẩm màu trong dịch mẫu được tách triệt để bằng phương pháp nhuộm len hoặc bằng dung môi, sau đó phẩm màu được thu hồi hết;

- Vết chấm dung dịch phẩm màu lên giấy sắc ký đảm bảo kích thước;

- Lượng dung dịch phẩm màu mẫu thử và dung dịch phẩm màu chuẩn được chấm lên giấy sắc ký phải tương đương;

- Giấy sắc ký sau khi chấm phải được làm khô và cố định dạng;

- Hệ dung môi chạy sắc ký phù hợp với loại phẩm màu dự kiến có trong mẫu;

- Thời gian chạy sắc ký phù hợp với từng loại phẩm màu và hệ dung môi sử dụng;

- Rf của mẫu thử và chuẩn được tính chính xác;

- Sắc ký đồ của mẫu thử được so sánh với mẫu chuẩn về giá trị Rf và cường độ màu;

- Kết luận chính xác về sự hiện hiện của loại phẩm màu trong mẫu thử;

- Kết quả được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại hóa chất đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Xử lý mẫu thử phù hợp với từng loại thực phẩm và theo yêu cầu của phương pháp thử;

- Tính toán lượng mẫu phù hợp để thu được lượng phẩm màu đảm bảo cho phương pháp thử;

- Khử kéo sợi len, hấp phụ phẩm màu vào sợi len và giải hấp phẩm màu thành thạo khi chiết phẩm màu bằng phương pháp nhuộm len;

- Chiết phẩm màu bằng phương pháp dùng dung môi, làm giàu mẫu sau khi chiết thành thạo;

- Chấm dung dịch mẫu thử và mẫu chuẩn lên giấy sắc ký chuẩn xác;

- Làm khô và cố định dạng của vết chấm trên giấy thành thạo;

- Đặt giấy sắc ký vào bình chuẩn xác;

- Lựa chọn đúng hệ dung môi chạy sắc ký ứng với loại phẩm màu dự kiến có trong mẫu;

- Chạy sắc ký thành thạo;

- Vận hành thành thạo cân phân tích, cân kỹ thuật, bộ chiết Soxhlet, máy lọc chân không;

- Sử dụng thành thạo micropipet (hoặc ống mao quản) để chấm sắc ký;

- Đọc sắc ký đồ thành thạo;

- Xác định đúng vị trí vạch lan truyền của mẫu thử và mẫu chuẩn;

- Tính toán Rf theo đúng công thức;

- Nhận dạng thành thạo loại phẩm màu dựa vào giá trị Rf , hình dạng vệt màu, màu của vết mẫu chuẩn và mẫu thử;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước xác định phẩm màu hữu cơ tan trong nước bằng sắc ký giấy;

- Mô tả được qui trình chiết phẩm màu bằng phương pháp nhuộm len hoặc bằng dung môi;

- Lựa chọn được phương pháp xử lý mẫu phù hợp với tính chất của từng loại thực phẩm;

- Lựa chọn được dung môi chiết phẩm màu phù hợp với loại thực phẩm, hệ dung môi triển khai phù hợp với loại phẩm màu;

- Giải thích được nguyên tắc và phương pháp xử lý mẫu để xác định phẩm màu trong thực phẩm, chiết phẩm màu bằng phương pháp nhuộm len, chiết phẩm màu bằng dung môi; nguyên tắc và qui trình của phương pháp sắc ký giấy;

- Giải thích được nguyên tắc xác định Rf, nguyên tắc đọc sắc ký đồ;

- Nhận biết đúng dấu hiệu cho biết sự có mặt của loại phẩm màu trong mẫu;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cân phân tích, cân kỹ thuật, bộ chiết Soxhlet, bếp điện, bếp cách thủy, máy lọc chân không;

- Bát sứ, cối chày sứ, cối xay, bông thủy tinh, sợi len lông cừu, phễu chiết dung tích 250, 500ml; các dụng cụ thủy tinh thông thường khác;

- Bình chạy sắc ký, giấy sắc ký, bút chì, thước, micropipet hoặc ống mao quản, máy sấy;

- Kẹp an toàn, găng tay, kính bảo hộ, tủ hút;

- Các dung dịch phẩm màu chuẩn;

- Ete etylic, ete dầu hỏa, Izo - butanol, n - butanol, etanol, phenol, etyl acetat, pyridin, amoniac, nước cất;

- DD amoniac 1%, 5%; acid acetic 10%; trinatri xitrat; pepsin tinh bột hoặc dung dịch đậm đặc, cát trắng tinh chế;

- DD HCl 0,05N; H2SO4 25%;

- Tài liệu kỹ thuật xác định phẩm màu hữu cơ tan trong nước: TCVN 5517:1991;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Lượng cân mẫu phải phù hợp với từng loại thực phẩm để đảm bảo lượng phẩm màu dự kiến có trong mẫu đáp ứng yêu cầu của phương pháp thử. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Phẩm màu hữu cơ tan trong nước được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Mẫu thử được xử lý phù hợp với từng loại thực phẩm và không làm thất thoát phẩm màu. | Theo dõi quá trình thực hiện, so sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Phẩm màu trong dịch mẫu được tách triệt để bằng phương pháp nhuộm len hoặc bằng dung môi, sau đó phẩm màu được thu hồi hết. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Vết chấm dung dịch phẩm màu lên giấy sắc ký đảm bảo kích thước. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra vết chấm trên giấy sắc ký. |
| - Lượng dung dịch phẩm màu mẫu thử và dung dịch phẩm màu chuẩn được chấm lên giấy sắc ký phải tương đương. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Giấy sắc ký sau khi chấm phải được làm khô và cố định dạng. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hệ dung môi chạy sắc ký phù hợp với loại phẩm màu dự kiến có trong mẫu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, so sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Thời gian chạy sắc ký phù hợp với từng loại phẩm màu và hệ dung môi sử dụng. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đo thời gian chạy sắc ký và đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Rf của mẫu thử và chuẩn được tính chính xác. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán. |
| - Sắc ký đồ của mẫu thử được so sánh với mẫu chuẩn về giá trị Rf và cường độ màu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác chiết phẩm màu, chấm sắc ký, đặt giấy sắc ký, chạy sắc ký chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác vận hành thành thạo cân phân tích, cân kỹ thuật, bộ chiết Soxhlet, máy lọc chân không. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Các biện pháp bảo hộ khi làm việc với hóa chất, thiết bị được tuân thủ. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Kết luận chính xác về sự hiện hiện của loại phẩm màu trong mẫu thử. | Kiểm tra kết quả. |
| - Kết quả được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định saccarin

Mã số công việc: K2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định định tính saccarin bằng phương pháp sắc ký bản mỏng. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, hóa chất; xử lý mẫu; chiết saccarin, chấm sắc ký, chạy sắc ký, đánh giá kết quả sắc ký đồ; kết luận về sự hiện diện của saccarin trong mẫu.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Lượng cân mẫu phù hợp với từng loại thực phẩm để đảm bảo hàm lượng saccarin cho phương pháp thử;

- Mẫu thử được chuẩn bị phù hợp với từng loại thực phẩm và không làm thất thoát saccarin;

- Saccarin trong dịch mẫu được tách triệt để và đúng qui trình;

- Vết chấm dung dịch saccarin lên bản mỏng đảm bảo có đường kính không quá 0,5cm;

- Lượng dung dịch saccarin mẫu thử và dung dịch saccarin chuẩn được chấm lên bản mỏng phải tương đương;

- Vết chấm phải được làm khô hoàn toàn;

- Thời gian chạy sắc ký và chiều cao đường mức dung môi thu được đúng qui định;

- Bản sắc ký được quan sát dưới ánh đèn tử ngoại có bước sóng 254 micromet;

- Vết saccarin phát huỳnh quang được khoanh vùng chính xác;

- Rf của mẫu thử và chuẩn được tính chính xác;

- Sắc ký đồ của mẫu thử được so sánh với mẫu chuẩn về giá trị Rf và cường độ huỳnh quang;

- Kết luận chính xác về sự hiện diện của saccarin trong mẫu thử;

- Kết quả được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại hóa chất đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Chuẩn bị mẫu thử phù hợp với từng loại thực phẩm;

- Tính toán lượng mẫu phù hợp để thu được lượng saccarin đảm bảo cho phương pháp thử;

- Chiết saccarin thành thạo;

- Cọ sạch lớp silicagel ở cạnh bên và cạnh đáy của bản mỏng để tránh hiện tượng mao dẫn;

- Chấm dung dịch mẫu chuẩn và mẫu thử lên bản mỏng chuẩn xác;

- Làm khô vết chấm và bản mỏng thành thạo;

- Chuẩn bị bình chạy sắc ký đảm bảo trạng thái bão hòa dung môi;

- Đặt bản mỏng vào bình chuẩn xác;

- Chạy sắc ký thành thạo;

- Vận hành và sử dụng thành thạo cân phân tích, máy cất quay chân không, máy nghiền, bếp cách thủy;

- Xác định đúng vị trí vạch lan truyền của dung môi trên bản mỏng;

- Quan sát bản mỏng dưới ánh đèn tử ngoại thành thạo;

- Nhận dạng vết saccarin phát huỳnh quang chuẩn xác;

- Tính toán Rf theo đúng công thức;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước xác định saccarin bằng sắc ký bản mỏng;

- Lựa chọn phương pháp chuẩn bị mẫu phù hợp với tính chất của từng loại thực phẩm;

- Giải thích được nguyên tắc và phương pháp xử lý mẫu để xác định saccarin trong thực phẩm, chiết saccarin trong dịch mẫu; nguyên tắc của phương pháp sắc ký bản mỏng;

- Giải thích được nguyên tắc xác định Rf, nguyên tắc đọc sắc ký đồ;

- Trình bày được dấu hiệu nhận biết sự có mặt của saccarin trong mẫu dựa vào sắc ký đồ;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình xác định.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cân phân tích, máy nghiền, máy cất quay chân không, bếp cách thủy;

- Bình định mức 10, 50, 250ml; bình chiết, ống nghiệm chia độ, bình cầu và các dụng cụ thủy tinh thông thường khác;

- Bình chạy sắc ký, bản mỏng tráng silicagen H, máy sấy, đèn tử ngoại có bước sóng 254 micromet;

- Micropipet hoặc ống mao quản, bình phun hóa chất;

- Bút chì, thước, bông thủy tinh;

- Kẹp an toàn, găng tay, kính bảo hộ, tủ hút;

- Dung dịch saccarin chuẩn (natri saccarinat);

- Ete dầu hỏa, n - butanol, etanol 96%, etyl acetat, amoniac, nước cất;

- DD NaOH 50%; H2SO4 (1:1); NH4OH 25%;

- Tài liệu kỹ thuật xác định saccarin: TCVN 5561: 1991;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Lượng cân mẫu phù hợp với từng loại thực phẩm để đảm bảo hàm lượng saccarin cho phương pháp thử. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Saccarin trong thực phẩm được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Mẫu thử được chuẩn bị phù hợp với từng loại thực phẩm và không làm thất thoát saccarin. | So sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Saccarin trong dịch mẫu được tách triệt để và đúng qui trình. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Vết chấm dung dịch saccarin lên bản mỏng đảm bảo có đường kính không quá 0,5cm. | Theo dõi quá trình thực hiện, kiểm tra vết chấm trên bản mỏng. |
| - Lượng dung dịch saccarin mẫu thử và dung dịch saccarin chuẩn được chấm lên bản mỏng phải tương đương. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra vết chấm trên bản mỏng. |
| - Vết chấm và bản mỏng phải được làm khô. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thời gian chạy sắc ký và chiều cao đường mức dung môi thu được đúng qui định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra và đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Bản sắc ký được quan sát dưới ánh đèn tử ngoại có bước sóng 254 micromet. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Vết saccarin phát huỳnh quang được khoanh vùng chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Rf của mẫu thử và chuẩn được tính chính xác. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán. |
| - Sắc ký đồ của mẫu thử được so sánh với mẫu chuẩn về giá trị Rf và cường độ huỳnh quang. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác chiết saccarin, chấm sắc ký, đặt bản mỏng vào bình, chạy sắc ký chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác chuẩn bị bình chạy sắc ký thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác vận hành thành thạo cân phân tích, cân kỹ thuật, máy cất quay chân không, máy nghiền. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Các biện pháp bảo hộ khi làm việc với hóa chất, thiết bị được tuân thủ. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Kết luận chính xác về sự hiện diện của saccarin trong mẫu thử. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Kết quả được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định hàm lượng Melamine

Mã số công việc: L1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định hàm lượng Melamine trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC). Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, hóa chất; chuẩn bị mẫu; chiết melanine; tinh sạch dịch chiết; tiến hành chạy HPLC dãy chuẩn, mẫu thử và đọc kết quả; dựng đường chuẩn; tính toán và xử lý kết quả hàm lượng Melamine.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khối lượng mẫu cân đúng qui định, sai số không quá 0,01g;

- Mẫu được chuẩn bị phù hợp với từng loại thực phẩm và không bị thất thoát trong quá trình xử lý;

- Melamine được chiết triệt để ra khỏi dung dịch mẫu;

- Dịch chiết chứa melamine được tinh sạch bằng cột SPE;

- Máy HPLC được vận hành theo đúng qui trình hướng dẫn của nhà sản xuấ;

- Các thông số cần thiết cho quá trình chạy HPLC được cài đặt chính xác, phù hợp để xác định Melamine trong thực phẩm;

- Hệ thống phải được chạy bằng dung môi pha động đến khi ổn định (cân bằng);

- Vòng nạp mẫu phải được rửa trước và sau mỗi lượt tiêm mẫu;

- Dãy chuẩn được chạy HPLC chuẩn xác;

- Các peak melamine phải được đo diện tích;

- Đường chuẩn biểu diễn tương quan giữa diện tích peak và nồng độ melamine được xây dựng chuẩn xác và đảm bảo tuyến tính;

- Mẫu thử được chạy HPLC trong cùng điều kiện với dãy chuẩn;

- Từng peak riêng lẻ trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải được so sánh với dung dịch chuẩn melamine về thời gian lưu;

- Peak có thời gian lưu bằng với thời gian lưu của dung dịch chuẩn melamine được ghi diện tích chính xác;

- Hàm lượng Melamine được xác định chính xác; kết quả giữa 2 lần phân tích song song không được vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại hóa chất đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn phương pháp chuẩn bị mẫu phù hợp với từng loại thực phẩm;

- Chiết melamine ra khỏi mẫu thành thạo;

- Tinh sạch melamine bằng cột SPE thành thạo;

- Vận hành và sử dụng thành thạo máy HPLC, chương trình điều khiển phân tích bằng HPLC, cân phân tích, máy nghiền, máy lắc vortex, máy cất quay chân không, máy ly tâm, thiết bị siêu âm;

- Nhận dạng các peak trên sắc ký đồ thành thạo;

- Vệ sinh vòng nạp mẫu, cột sắc ký và ngừng hoạt động thiết bị thành thạo;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước xác định hàm lượng Melamine bằng phương pháp HPLC;

- Mô tả được qui trình vận hành và cách sử dụng hệ thống HPLC, chương trình điều khiển phân tích bằng HPLC theo hướng dẫn của nhà sản xuất;

- Mô tả được qui trình vận hành và cách sử dụng máy nghiền, cân phân tích, máy lắc vortex, máy cất quay chân không, máy ly tâm, thiết bị siêu âm;

- Nhận biết đúng dấu hiệu cho biết hệ thống đã ổn định;

- Lựa chọn phương pháp vệ sinh và bảo quản cột sắc ký phù hợp với tính chất của cột;

- Phân tích được các yếu tố gây nhiễu sắc ký đồ và biện pháp khắc phục;

- Giải thích được nguyên tắc và phương pháp chuẩn bị mẫu, chiết Melamine ra khỏi mẫu, tinh sạch melamine bằng cột SPE;

- Giải thích được nguyên tắc nhận dạng các peak trên sắc ký đồ của HPLC;

- Trình bày được nguyên tắc và phương pháp xác định hàm lượng melamine dựa vào đường chuẩn;

- Phân tích được nguyên nhân của các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy HPLC được gắn với detector UV có thể đo được ở bước sóng 240nm và các phụ kiện kèm theo, máy vi tính có phần mềm điều khiển nối với máy HPLC;

- Cân phân tích, máy nghiền mẫu, máy rung trộn mẫu, thiết bị siêu âm;

- Máy lắc vortex, máy cất quay chân không, máy ly tâm;

- Bình định mức, pipét, bình nón, ống đong, phễu thủy tinh, đũa thủy tinh, giấy lọc, khăn lau mềm;

- Kẹp an toàn, găng tay, kính bảo hộ, tủ hút;

- Hexan, Acetonitril, Metanol, loại dùng cho HPLC;

- Melamine;

- DD acid tricloacetic 1%, 5%;

- DD NH4OH 5% trong cồn;

- DD đệm pH = 3 (10mmol acid citric và 10mmol Natri octansulfonat);

- Nước cất;

- Tài liệu kỹ thuật xác định hàm lượng Melamine bằng HPLC;

- Tài liệu kỹ thuật của hệ thống HPLC;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Các dung môi sử dụng phải đảm bảo loại dùng cho HPLC. | Kiểm tra trực tiếp dung môi đã chuẩn bị. |
| - Hàm lượng Melamine được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Khối lượng mẫu cân đúng qui định, sai số không quá 0,01g. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu được chuẩn bị phù hợp với từng loại thực phẩm và không bị thất thoát trong quá trình xử lý. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, so sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Melamine được chiết triệt để ra khỏi dung dịch mẫu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dịch chiết chứa melamine được tinh sạch bằng cột SPE. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Máy HPLC được vận hành theo đúng qui trình hướng dẫn của nhà sản xuất. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Các thông số cần thiết cho quá trình chạy HPLC được cài đặt chính xác, phù hợp để xác định Melamine trong thực phẩm. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, so sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Hệ thống phải được chạy bằng dung môi pha động đến khi ổn định (cân bằng). | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra trực tiếp trên máy. |
| - Thể tích mẫu phải được tiêm vào máy chính xác (trường hợp tiêm bằng tay). | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Vòng nạp mẫu phải được rửa trước và sau mỗi lượt tiêm mẫu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dãy chuẩn được chạy HPLC chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Các peak melamine phải được đo diện tích. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu thử được chạy HPLC trong cùng điều kiện với dãy chuẩn. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Từng peak trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải được so sánh với dung dịch chuẩn về thời gian lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Peak có thời gian lưu bằng với thời gian lưu của dung dịch chuẩn melamine được ghi diện tích chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả. |
| - Thao tác vận hành và sử dụng cân phân tích, máy nghiền, máy lắc vortex, máy cất quay chân không, máy ly tâm, thiết bị siêu âm, chương trình điều khiển phân tích bằng HPLC thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác vệ sinh vòng nạp mẫu, cột sắc ký và ngừng hoạt động thiết bị thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Các biện pháp bảo hộ khi làm việc với hóa chất, thiết bị được tuân thủ. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng Melamine được xác định chính xác; kết quả giữa 2 lần phân tích song song không được vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định 3- MCPD

Mã số công việc: L2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định hàm lượng 3- MCPD trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký khí đầu dò khối phổ (GC/MS). Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, hóa chất; chuẩn bị mẫu, chiết mẫu bằng hấp phụ qua cột Extrelut, giải hấp 3- MCPD bằng ete dietyl, tạo dẫn xuất bằng heptaflobutirylimidazon sau đó đo trên máy sắc ký khí đầu dò khối phổ, đọc kết quả, xây dựng đường chuẩn; tính và xử lý kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khối lượng mẫu cân phù hợp với từng loại thực phẩm, sai số không quá 0,01g;

- Mẫu được chuẩn bị phù hợp với từng loại thực phẩm;

- Mẫu phải được thêm chuẩn nội d5-3MCPD, dung dịch NaCl ở nồng độ, lượng đúng qui định và xử lý phù hợp trước khi trộn với chất nhồi cột Extrelut;

- 3- MCPD trong mẫu được chiết triệt để bằng hấp phụ qua cột Extrelut, giải hấp bằng ete dietyl;

- 3- MCPD đã chiết tách và 3 - MCPD chuẩn được tạo dẫn xuất với Heptaflobutyrylimidazon;

- Máy GC/MS được vận hành theo đúng qui trình hướng dẫn của nhà sản xuất;

- Các dung dịch chuẩn và mẫu thử được chạy GC/MS với các điều kiện phù hợp cho xác định 3 - MCPD trong thực phẩm;

- Đường chuẩn biểu thị mối tương quan giữa tỷ số diện tích peak với khối lượng của 3-MCPD trong từng dung dịch chuẩn được xây dựng đảm bảo tuyến tính;

- Từng peak riêng lẻ trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải được so sánh với các dung dịch chuẩn về thời gian lưu;

- Các peak 3 - MCPD và d5- 3 MCPD của dung dịch mẫu thử có thời gian lưu và khối phổ tương ứng với thời gian lưu và khối phổ của dung dịch chuẩn phải được đo diện tích peak;

- Hàm lượng 3 - MCPD được xác định chính xác; kết quả giữa 2 lần phân tích song song không được vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại hóa chất đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn phương pháp chuẩn bị mẫu phù hợp với từng loại thực phẩm;

- Nhồi cột Extrelut và rửa giải 3-MCPD thành thạo;

- Tách dẫn xuất thu được sau phản ứng với Heptaflobutyrylimidazon thành thạo;

- Vận hành thành thạo máy GC/MS và máy vi tính có phẩn mềm điều khiển nối với máy GC/MS, cân phân tích, máy nghiền;

- Lựa chọn tỷ lệ dung môi pha động phù hợp chủng loại thiết bị, cách nạp dung dịch thử và dung dịch đối chứng, cỡ mẫu và detector;

- Nhận dạng các peak trên sắc ký đồ thành thạo;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước xác định hàm lượng 3 - MCPD bằng phương pháp GC/MS;

- Mô tả được qui trình vận hành hệ thống GC/MS theo hướng dẫn của nhà sản xuất;

- Mô tả được qui trình vận hành và cách sử dụng máy nghiền, cân phân tích, máy lắc vortex, máy trộn tốc độ cao, máy ly tâm, thiết bị siêu âm, cất quay;

- Giải thích được nguyên tắc và phương pháp chuẩn bị mẫu, chiết 3 - MCPD cột sắc ký Extrelut; nguyên tắc và qui trình chuẩn bị dung dịch thử và dung dịch đối chứng;

- Giải thích được nguyên tắc nhận dạng các peak trên sắc ký đồ của GC/MS;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy GC/MS và các phụ kiện kèm theo, máy vi tính có phần mềm điều khiển nối với máy GC/MS;

- Máy lắc vortex, máy trộn tốc độ cao, máy ly tâm, máy nghiền mẫu;

- Cân phân tích, thiết bị siêu âm, bếp cách thủy, bộ cất quay, hộp nhôm gia nhiệt;

- Cột sắc ký;

- Lọ thủy tinh 2ml, 4ml, có nắp vặn; pipet; micropipet;

- Bình định mức, pipét, bình nón, bình cầu đáy tròn, ống đong, phễu thủy tinh, đũa thủy tinh, giấy lọc, khăn lau mềm, dao trộn;

- Kẹp an toàn, găng tay, kính bảo hộ, tủ hút;

- n-Hexan, ete dietyl, etyl acetat, hỗn hợp dung môi n- Hexan -ete dietyl (9:1);

- 2,2,4-trimetylpentan; Heptaflobutyrylimidazon;

- DD natri ascorbat 200g/l; KOH 50% w;

- Chất nhồi cột Extrelut, Na2SO4 khan; NaCl 290g/l; nước cất;

- d5-3-MCPD; 3-MCPD;

- Tài liệu kỹ thuật xác định hàm lượng 3 - MCPD bằng GC/MS: TCVN 7731: 2008;

- Tài liệu kỹ thuật của hệ thống GC/MS;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và Sổ nhật ký.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Hàm lượng 3 - MCPD được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Khối lượng mẫu cân đúng qui định, sai số không quá 0,001g. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu được chuẩn bị phù hợp với từng loại thực phẩm. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, so sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Mẫu phải được thêm chuẩn nội d5-3MCPD, dung dịch NaCl ở nồng độ, lượng đúng qui định và xử lý phù hợp trước khi trộn với chất nhồi cột Extrelut. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - 3- MCPD trong mẫu được chiết triệt để bằng hấp phụ qua cột Extrelut, giải hấp bằng ete dietyl. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - 3- MCPD đã chiết tách và 3 - MCPD chuẩn được tạo dẫn xuất với Heptaflobutyrylimidazon. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Máy GC/MS được vận hành theo đúng qui trình hướng dẫn của nhà sản xuất. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Các dung dịch chuẩn và mẫu thử được chạy GC/MS với các điều kiện phù hợp cho xác định 3 - MCPD trong thực phẩm. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Đường chuẩn biểu thị mối tương quan giữa tỷ số diện tích peak với khối lượng của 3-MCPD trong từng dung dịch chuẩn được xây dựng đảm bảo tuyến tính. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra đường chuẩn thu được. |
| - Từng peak riêng lẻ trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải được so sánh với các dung dịch chuẩn về thời gian lưu. | Kiểm tra trực tiếp trên sắc ký đồ. |
| - Các peak 3 - MCPD và d5- 3 MCPD của dung dịch mẫu thử có thời gian lưu và khối phổ tương ứng với thời gian lưu và khối phổ của dung dịch chuẩn phải được đo diện tích peak. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác vận hành và sử dụng cân phân tích, máy nghiền, máy lắc vortex, máy trộn tốc độ cao, máy ly tâm, thiết bị siêu âm, cất quay, chương trình điều khiển phân tích bằng GC/MS thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng 3 - MCPD được xác định chính xác; kết quả giữa 2 lần phân tích song song không được vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định hàm lượng Aflatoxin

Mã số công việc: L3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định hàm lượng Aflatoxin trong LTTP bằng phương pháp HPLC. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, hóa chất; chuẩn bị mẫu; chiết Aflatoxin; tinh sạch dịch chiết, tiến hành chạy HPLC; đọc kết quả; tính toán và xử lý kết quả hàm lượng Aflatoxin.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khối lượng mẫu cân đúng qui định, sai số không quá 0,001g;

- Mẫu được chuẩn bị phù hợp với từng loại thực phẩm và không bị thất thoát trong quá trình xử lý;

- Aflatoxin được chiết triệt để ra khỏi mẫu và lọc trong dung dịch;

- Aflatoxin trong dịch chiết được làm sạch bằng cột ái lực miễn nhiễm;

- Dịch sau rửa giải được pha loãng với nước đến thể tích xác định;

- Dãy chuẩn của các Aflatoxin được chuẩn bị đảm bảo chính xác nồng độ, đáp ứng yêu cầu chạy HPLC;

- Máy HPLC được vận hành theo đúng qui trình hướng dẫn của nhà sản xuất;

- Các thông số cần thiết cho quá trình chạy HPLC được cài đặt chính xác, phù hợp để xác định Aflatoxin trong thực phẩm;

- Hệ thống phải được chạy bằng dung môi pha động đến khi ổn định (cân bằng);

- Vòng nạp mẫu phải được rửa trước và sau mỗi lượt tiêm mẫu;

- Dãy chuẩn được chạy HPLC chuẩn xác;

- Các peak Aflatoxin phải được đo diện tích;

- Đường chuẩn biểu diễn tương quan giữa diện tích peak và nồng độ Aflatoxin được xây dựng chuẩn xác và đảm bảo tuyến tính;

- Hỗn hợp chuẩn và mẫu thử được chạy HPLC trong cùng điều kiện với dãy chuẩn;

- Từng peak trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải được so sánh với các Aflatoxin G2, G1, B2, B1 trong dung dịch hỗn hợp chuẩn về thời gian lưu;

- Peak có thời gian lưu bằng với thời gian lưu của từng Aflatoxin tương ứng được ghi diện tích (chiều cao) chính xác;

- Khối lượng của từng Aflatoxin tương ứng với diện tích (chiều cao) peak được xác định chính xác dựa vào đường chuẩn;

- Hàm lượng Aflatoxin được xác định chính xác; kết quả giữa 2 lần phân tích song song không được vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại hóa chất đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn phương pháp chuẩn bị mẫu phù hợp với từng loại thực phẩm;

- Chiết Aflatoxin ra khỏi mẫu thành thạo;

- Làm sạch Aflatoxin bằng cột ái lực miễn nhiễm thành thạo;

- Vận hành thành thạo máy HPLC và máy vi tính có phẩn mềm điều khiển nối với máy HPLC, cân phân tích, máy nghiền, bộ trộn;

- Nhận dạng các peak trên sắc ký đồ thành thạo;

- Vệ sinh vòng nạp mẫu, cột sắc ký và ngừng hoạt động thiết bị thành thạo;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước xác định hàm lượng Aflatoxin bằng phương pháp HPLC;

- Mô tả được qui trình vận hành và cách sử dụng hệ thống HPLC, chương trình điều khiển phân tích bằng HPLC theo hướng dẫn của nhà sản xuất;

- Mô tả được qui trình vận hành và cách sử dụng máy nghiền, cân phân tích, bồn hơi;

- Nhận biết đúng dấu hiệu cho biết hệ thống đã ổn định;

- Lựa chọn phương pháp vệ sinh và bảo quản cột sắc ký phù hợp với tính chất của cột;

- Phân tích được các yếu tố gây nhiễu sắc ký đồ và biện pháp khắc phục;

- Giải thích được nguyên tắc và phương pháp chuẩn bị mẫu, chiết Aflatoxin ra khỏi mẫu; làm sạch dịch chiết bằng cột ái lực miễn nhiễm;

- Giải thích được nguyên tắc nhận dạng các peak trên sắc ký đồ của HPLC;

- Trình bày được nguyên tắc và phương pháp xác định hàm lượng Aflatoxin dựa vào đường chuẩn;

- Phân tích được nguyên nhân của các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy HPLC được gắn với detector huỳnh quang được kích thích ở bước sóng 365nm và phát xạ ở bước sóng 435nm, các phụ kiện kèm theo: cột sắc ký pha đảo, hệ thống dẫn xuất sau cột, bơm và vòng bơm mẫu; máy vi tính có phần mềm điều khiển nối với máy HPLC;

- Cột ái lực miễn nhiễm, máy đo quang phổ, cuvet thạch anh;

- Cân phân tích, máy nghiền mẫu, bộ trộn;

- Màng lọc PTFE dùng cho dung dịch, giấy lọc vi sợi thủy tinh;

- Bình định mức, pipét, bình nón, ống đong, phễu thủy tinh, đũa thủy tinh, giấy lọc, khăn lau mềm;

- Kẹp an toàn, găng tay, kính bảo hộ, tủ hút;

- Acetonitril, metanol: loại dùng cho HPLC;

- Metanol, toluen: tinh khiết phân tích;

- Aflatoxin (dạng tinh thể hoặc được đóng thành viên con nhộng);

- Dung môi chiết metanol/nước (7:3);

- Hỗn hợp Toluen/ Acetonitril (98:2);

- Pha động hỗn hợp nước: acetolnitril: metanol (3:1:1);

- Khí N2, NaCl, I2 tinh thể;

- Hóa chất dẫn xuất sau cột;

- H2SO4 2M;

- Tài liệu kỹ thuật xác định hàm lượng Aflatoxin bằng HPLC: TCVN 7596: 2007, TCVN 7930: 2008;

- Tài liệu kỹ thuật của hệ thống HPLC;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Các dung môi sử dụng phải đảm bảo loại dùng cho HPLC. | Kiểm tra trực tiếp dung môi đã chuẩn bị. |
| - Hàm lượng Aflatoxin được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Khối lượng mẫu cân đúng qui định, sai số không quá 0,001g. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu được chuẩn bị phù hợp với từng loại thực phẩm và không bị thất thoát trong quá trình xử lý. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, so sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Aflatoxin được chiết triệt để ra khỏi mẫu và lọc trong dung dịch. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Aflatoxin trong dịch chiết được làm sạch bằng cột ái lực miễn nhiễm. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dịch sau rửa giải được pha loãng với nước đến thể tích xác định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dãy chuẩn của các Aflatoxin được chuẩn bị đảm bảo chính xác nồng độ, đáp ứng yêu cầu chạy HPLC. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Máy HPLC được vận hành theo đúng qui trình hướng dẫn của nhà sản xuất. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Các thông số cần thiết cho quá trình chạy HPLC được cài đặt chính xác, phù hợp để xác định Aflatoxin trong thực phẩm. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, so sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật . |
| - Hệ thống phải được chạy bằng dung môi pha động đến khi ổn định (cân bằng). | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra trực tiếp trên máy. |
| - Thể tích mẫu phải được tiêm vào máy chính xác (trường hợp tiêm bằng tay). | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Vòng nạp mẫu phải được rửa trước và sau mỗi lượt tiêm mẫu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dãy chuẩn được chạy HPLC chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Các peak Aflatoxin phải được đo diện tích. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Đường chuẩn biểu diễn tương quan giữa diện tích peak và nồng độ Aflatoxin được xây dựng chuẩn xác và đảm bảo tuyến tính. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra đường chuẩn. |
| - Hỗn hợp chuẩn và mẫu thử được chạy HPLC trong cùng điều kiện với dãy chuẩn. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Từng peak trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải được so sánh với các Aflatoxin G2, G1, B2, B1 trong dung dịch hỗn hợp chuẩn về thời gian lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Peak có thời gian lưu bằng với thời gian lưu của từng Aflatoxin tương ứng được ghi diện tích (chiều cao) chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Khối lượng của từng Aflatoxin tương ứng với diện tích (chiều cao) peak được xác định chính xác dựa vào đường chuẩn. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác vận hành và sử dụng cân phân tích, máy nghiền, bộ trộn, chương trình điều khiển phân tích bằng HPLC thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác vệ sinh vòng nạp mẫu, cột sắc ký và ngừng hoạt động thiết bị thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Các biện pháp bảo hộ khi làm việc với hóa chất, thiết bị được tuân thủ. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng Aflatoxin được xác định chính xác; kết quả giữa 2 lần phân tích song song không được vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định dư lượng các chất chuyển hóa thuộc nhóm Nitrofuran

Mã số công việc: L4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định dư lượng các chất chuyển hóa thuộc nhóm Nitrofuran trong thực phẩm bằng phương pháp LC/MS/MS. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, hóa chất; chuẩn bị dung dịch chuẩn; chuẩn bị mẫu; thủy phân dư lượng liên kết với mô của các chất chuyển hóa nhóm Nitrofuran; dẫn xuất hóa bằng 2-nitrobenzaldehyd; chiết dẫn xuất; xử lý dịch chiết; chạy LC/MS/MS; đọc kết quả; tính và xử lý kết quả dư lượng các chất chuyển hóa thuộc nhóm Nitrofuran.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khối lượng mẫu cân phù hợp với từng loại thực phẩm, sai số không quá 0,01g;

- Mẫu thử, mẫu kiểm soát âm tính, mẫu kiểm soát dương tính được đồng nhất, bổ sung hỗn hợp chuẩn nội IS2 và để yên đúng thời gian;

- Dư lượng liên kết với mô của các chất chuyển hóa nhóm Nitrofuran được thủy phân và dẫn xuất hóa bằng 2-nitrobenzaldehyd;

- Dịch sau phản ứng phải được trung hòa hoàn toàn;

- Dẫn xuất tạo thành được chiết bằng etyl acetat đến thể tích qui định;

- Dịch chiết thu được phải bay hơi đến khô và hòa cặn trong dung môi thích hợp;

- Dung dịch thu được phải lọc trong;

- Máy LC/MS/MS được vận hành theo đúng qui trình hướng dẫn của nhà sản xuất;

- Các thông số cần thiết cho phân tích các chất chuyển hóa thuộc nhóm Nitrofuran bằng LC/MS/MS được cài đặt chính xác;

- Thiết bị được kiểm tra bảo đảm chạy ổn định với điều kiện vận hành đã cài đặt;

- Các dung dịch mẫu thử, mẫu kiểm soát âm tính, mẫu kiểm soát dương tính và dung môi trắng được chạy LC/MS/MS theo đúng thứ tự và đúng qui trình;

- Sắc ký đồ của dung dịch mẫu được đọc kết quả theo đúng qui định;

- Diện tích peak của ion thứ cấp có cường độ thấp nhất, ion thứ cấp có cường độ cao nhất của từng mẫu được ghi lại chính xác;

- Tổng số diện tích peak của các ion thứ cấp cần phân tích và của chất chuẩn nội tương ứng được tính chính xác;

- Các đại lượng cần thiết để xác định kết quả hàm lượng chất cần phân tích được tính đúng qui định;

- Đường chuẩn tín hiệu của mẫu kiểm soát dương tính với nồng độ chất chuẩn bổ sung được xây dựng chuẩn xác và đảm bảo tuyến tính;

- Sự hiện diện của chất cần phân tích được kết luận chính xác;

- Dư lượng các chất chuyển hóa thuộc nhóm Nitrofuran được xác định chính xác; kết quả giữa 2 lần phân tích song song không được vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại hóa chất đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn phương pháp chuẩn bị mẫu phù hợp với từng loại thực phẩm;

- Thủy phân và dẫn xuất hóa mẫu thành thạo;

- Trung hòa mẫu và chiết dẫn xuất thành thạo;

- Chuẩn bị mẫu thử, mẫu kiểm soát âm tính, mẫu kiểm soát dương tính đáp ứng yêu cầu chạy LC/MS/MS;

- Vận hành thành thạo máy LC/MS/MS và máy vi tính có phẩn mềm điều khiển nối với máy LC/MS/MS, máy nghiền, cân phân tích, máy ly tâm, bộ cô quay chân không, máy lắc vortex, máy lắc ống nghiệm, máy lắc đảo đầu, hệ thống cô bằng khí N2, tủ ấm;

- Nhận dạng các peak trên sắc ký đồ LC/MS/MS thành thạo;

- Vệ sinh và ngừng hoạt động của thiết bị thành thạo;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước xác định dư lượng các chất chuyển hóa thuộc nhóm Nitrofuran bằng phương pháp LC/MS/MS;

- Mô tả được qui trình vận hành và cách sử dụng hệ thống LC/MS/MS, chương trình điều khiển phân tích bằng LC/MS/MS theo hướng dẫn của nhà sản xuất;

- Mô tả được qui trình vận hành và cách sử dụng máy nghiền, cân phân tích, máy ly tâm, bộ cô quay chân không, máy lắc vortex, máy lắc ống nghiệm, máy lắc đảo đầu, hệ thống cô bằng khí N2, tủ ấm;

- Giải thích được nguyên tắc và phương pháp chuẩn bị mẫu, thủy phân và dẫn xuất hóa, trung hòa và chiết dẫn xuất bằng etyl acetat;

- Giải thích được nguyên tắc và qui trình chuẩn bị mẫu thử, mẫu kiểm soát âm tính, mẫu kiểm soát dương tính đảm bảo đáp ứng yêu cầu chạy LC/MS/MS;

- Giải thích được nguyên tắc nhận dạng các peak trên sắc ký đồ của LC/MS/MS;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Hệ thống LC/MS/MS và các phụ kiện kèm theo: Cột bảo vệ pha đảo C18, cột C18, đầu dò khối phổ dạng 4 cực với giao diện CSI;

- Cân phân tích độ chính xác 0,01mg và 0,01g;

- Máy ly tâm, bộ cô quay chân không, máy lắc vortex, máy nghiền mẫu

- Hệ thống cô bằng khí N2, tủ ấm;

- Máy lắc ống nghiệm, máy lắc đảo đầu, ống ly tâm, lọ đựng mẫu cho HPLC;

- Màng lọc PTFE, giấy thử pH;

- Bình định mức, pipét và các dụng cụ thủy tinh thông thường khác;

- Kẹp an toàn, găng tay, kính bảo hộ, tủ hút;

- Metanol, Acetonitril, etyl acetat;

- Acid acetic, 2-nitrobenzaldehyd (NBA);

- HCl 0,2M; NaOH 2M; Na3PO4 0,3M;

- 3-amino-2-oxazolidinon (AOZ); Semicarbazit hydroclorit (SEM);

- 1-amino- hydantoin hydroclorit (AHD);

- 3- amino-2-oxazolidinon-d4 hydroclorit (AOZ - d4);

- metylmorfolino -3- amino -2-oxazolidinon -d5 (AMOZ-d5);

- 1-amino- hydantoin hydroclorit- d2 (AHD d2);

- 3-((2-nitrophenyl) metylen)- amino-2-oxazolidinon (NPAOZ);

- metylmorfolino 3-((2-nitrophenyl) metylen)-amino oxazolidinon (NPAMOZ);

- 1- ((2-nitrophenyl) metylen)-amino-hydantoin (NPAHD);

- (2-nitrophenyl) metylen - semicarbazit (NPSEM);

- Dung môi hòa tan mẫu (acetonitril, nước, acid acetic);

- Pha động A (acetonitril, nước);

- Pha động B(acetonitril, nước, acid acetic);

- Tài liệu kỹ thuật xác định dư lượng các chất chuyển hóa thuộc nhóm Nitrofuran bằng LC/MS/MS;

- Tài liệu kỹ thuật của hệ thống LC/MS/MS: 28 TCN 194:2004;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Các dung môi được chuẩn bị đảm bảo loại dùng cho LC/MS/MS. | Kiểm tra trực tiếp dung môi đã chuẩn bị. |
| - Dư lượng các chất chuyển hóa thuộc nhóm Nitrofuran được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Khối lượng mẫu cân phù hợp với từng loại thực phẩm, sai số không quá 0,01g. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu thử, mẫu kiểm soát âm tính, mẫu kiểm soát dương tính được đồng nhất, bổ sung hỗn hợp chuẩn nội IS2 và để yên đúng thời gian. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, so sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Dư lượng liên kết với mô của các chất chuyển hóa nhóm Nitrofuran được thủy phân và dẫn xuất hóa bằng 2-nitrobenzaldehyd. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dịch sau phản ứng phải được trung hòa hoàn toàn. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dẫn xuất tạo thành được chiết bằng etyl acetat đến thể tích qui định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Dịch chiết thu được phải bay hơi đến khô và hòa cặn trong dung môi thích hợp. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Dung dịch thu được phải lọc trong. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Máy LC/MS/MS được vận hành theo đúng qui trình hướng dẫn của nhà sản xuất. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Các thông số cần thiết cho phân tích các chất chuyển hóa thuộc nhóm Nitrofuran bằng LC/MS/MS được cài đặt chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, so sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Thiết bị được kiểm tra bảo đảm chạy ổn định với điều kiện vận hành đã cài đặt. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Các dung dịch mẫu thử, mẫu kiểm soát âm tính, mẫu kiểm soát dương tính và dung môi trắng được chạy LC/MS/MS theo đúng thứ tự và đúng qui trình. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Sắc ký đồ của dung dịch mẫu được đọc kết quả theo đúng qui định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Diện tích peak của ion thứ cấp có cường độ thấp nhất, ion thứ cấp có cường độ cao nhất của từng mẫu được ghi lại chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra trực tiếp trên sắc ký đồ. |
| - Tổng số diện tích peak của các ion thứ cấp cần phân tích và của chất chuẩn nội tương ứng được tính chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả. |
| - Các đại lượng cần thiết để xác định kết quả hàm lượng chất cần phân tích được tính đúng qui định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả tính toán. |
| - Đường chuẩn tín hiệu của mẫu kiểm soát dương tính với nồng độ chất chuẩn bổ sung được xây dựng chuẩn xác và đảm bảo tuyến tính. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra đường chuẩn thu được. |
| - Sự hiện diện của chất cần phân tích được kết luận chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả. |
| - Thao tác vận hành và sử dụng máy nghiền, cân phân tích, máy ly tâm, bộ cô quay chân không, máy lắc vortex, máy lắc ống nghiệm, máy lắc đảo đầu, hệ thống cô bằng khí N2, tủ ấm, chương trình điều khiển phân tích bằng LC/MS/MS thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Các biện pháp bảo hộ khi làm việc với hóa chất, thiết bị được tuân thủ. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dư lượng các chất chuyển hóa thuộc nhóm Nitrofuran được xác định chính xác; kết quả giữa 2 lần phân tích song song không được vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định hàm lượng Chloramphenicol

Mã số công việc: L5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định hàm lượng Chloramphenicol trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký khí. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, hóa chất; chuẩn bị mẫu; chiết CAP bằng etyl acetat; tạo dẫn xuất Trimetylsilyl của CAP; tiến hành chạy sắc ký khí dịch chiết; đọc kết quả; tính toán và xử lý kết quả hàm lượng CAP.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khối lượng mẫu cân đúng qui định, sai số không quá 0,1g;

- Mẫu được chuẩn bị phù hợp với từng loại thực phẩm và không bị thất thoát trong quá trình xử lý;

- Mẫu phải được bổ sung chất nội chuẩn M-CAP trước khi chiết bằng etyl acetat;

- CAP được chiết triệt để ra khỏi dung dịch mẫu;

- Dãy dung dịch chuẩn CAP được chuẩn bị đúng qui định, đáp ứng yêu cầu của phương pháp phân tích;

- CAP của mẫu sau khi chiết và dãy dung dịch chuẩn được tạo dẫn xuất với sylon;

- Dung dịch sau phản ứng tạo dẫn xuất được làm bay hơi đến gần khô rồi hòa tan trong Toluen;

- Máy GC được vận hành theo đúng qui trình hướng dẫn của nhà sản xuất;

- Các thông số cần thiết cho quá trình phân tích bằng GC được cài đặt chính xác;

- Thiết bị được kiểm tra bảo đảm chạy ổn định với điều kiện vận hành đã cài đặt;

- Dung dịch chuẩn và mẫu được chạy GC chuẩn xác;

- Diện tích peak tương ứng với từng nồng độ dung dịch chuẩn phải được ghi lại chính xác;

- Từng peak riêng biệt trên sắc ký đồ của mẫu được so sánh với peak CAP và M-CAP của dung dịch chuẩn về thời gian lưu;

- Peak có thời gian lưu bằng với thời gian lưu của chuẩn tương ứng được ghi diện tích chính xác;

- Tỷ số diện tích peak CAP/M-CAP của từng dung dịch chuẩn và mẫu được tính chính xác;

- Hàm lượng CAP được xác định chính xác; kết quả giữa 2 lần phân tích song song không được vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại hóa chất đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn phương pháp chuẩn bị mẫu phù hợp với từng loại thực phẩm;

- Chiết CAP ra khỏi mẫu đúng qui trình và thành thạo;

- Vận hành thành thạo máy GC và máy vi tính có phẩn mềm điều khiển nối với máy GC, cân phân tích, máy nghiền, máy ly tâm, bộ cô quay chân không, máy rung trộn mẫu;

- Chuẩn bị dãy dung dịch chuẩn CAP đảm bảo chính xác về nồng độ;

- Tạo dẫn xuất dung dịch chuẩn và mẫu với Sylon thành thạo;

- Nhận dạng các peak trên sắc ký đồ thành thạo;

- Vệ sinh và ngừng hoạt động của thiết bị thành thạo;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước xác định hàm lượng CAP bằng phương pháp GC;

- Mô tả được qui trình vận hành và cách sử dụng hệ thống GC, chương trình điều khiển phân tích bằng GC theo hướng dẫn của nhà sản xuất;

- Mô tả được qui trình vận hành và cách sử dụng máy nghiền, cân phân tích, máy ly tâm, bộ cô quay chân không, máy rung trộn mẫu;

- Phân tích được các yếu tố gây nhiễu sắc ký đồ và biện pháp khắc phục;

- Giải thích được nguyên tắc và phương pháp chuẩn bị mẫu, chiết CAP bằng etyl acetat, tạo dẫn xuất của CAP với Sylon;

- Giải thích được nguyên tắc nhận dạng các peak trên sắc ký đồ của GC;

- Phân tích được nguyên nhân của các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Hệ thống sắc ký khí với đầu dò ECD và bộ phận tiêm mẫu tự động;

- Cột sắc ký mao quản HP-5;

- Cân phân tích, máy nghiền mẫu, máy rung trộn mẫu;

- Máy ly tâm, bộ cô quay chân không;

- Bể điều nhiệt, bình quả lê, xyranh 10μl;

- Bình định mức, pipét, bình nón, ống đong, phễu thủy tinh, đũa thủy tinh, giấy lọc, khăn lau mềm;

- Kẹp an toàn, găng tay, kính bảo hộ, tủ hút;

- Metanol, hexan, toluen, etyl acetat;

- Chuẩn CAP, chất nội chuẩn m- nitro CAP (M-CAP);

- Tác nhân tạo dẫn xuất Trimetylsilyl: Sylon;

- N2 tinh khiết; NaCl; nước cất;

- Tài liệu kỹ thuật xác định hàm lượng CAP bằng GC : 28 TCN 186 :2003;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Các dung môi đảm bảo loại dùng cho GC. | Kiểm tra trực tiếp dung môi đã chuẩn bị. |
| - Hàm lượng CAP được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Khối lượng mẫu cân đúng qui định, sai số không quá 0,1g. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu được chuẩn bị phù hợp với từng loại thực phẩm và không bị thất thoát trong quá trình xử lý. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, so sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Mẫu phải được bổ sung chất nội chuẩn M-CAP trước khi chiết bằng etyl acetat. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - CAP được chiết triệt để ra khỏi dung dịch mẫu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dãy dung dịch chuẩn CAP được chuẩn bị đúng qui định, đáp ứng yêu cầu của phương pháp phân tích. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - CAP của mẫu sau khi chiết và dãy dung dịch chuẩn được tạo dẫn xuất với sylon. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dung dịch sau phản ứng tạo dẫn xuất được làm bay hơi đến gần khô rồi hòa tan trong Toluen. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Máy GC được vận hành theo đúng qui trình hướng dẫn của nhà sản xuất. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Các thông số cần thiết cho quá trình phân tích bằng GC được cài đặt chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, so sánh đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Thiết bị được kiểm tra bảo đảm chạy ổn định với điều kiện vận hành đã cài đặt. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thể tích mẫu phải được tiêm vào máy GC chính xác (trường hợp tiêm bằng tay). | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dung dịch chuẩn và mẫu được chạy GC chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Diện tích peak tương ứng với từng nồng độ dung dịch chuẩn phải được ghi lại chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Từng peak riêng biệt trên sắc ký đồ của mẫu được so sánh với peak CAP và M-CAP của dung dịch chuẩn về thời gian lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Peak có thời gian lưu bằng với thời gian lưu của chuẩn tương ứng được ghi diện tích chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Tỷ số diện tích peak CAP/M-CAP của từng dung dịch chuẩn và mẫu được tính chính xác. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán. |
| - Thao tác vận hành và sử dụng cân phân tích, máy nghiền, máy rung trộn mẫu, máy ly tâm, máy cô quay chân không, chương trình điều khiển phân tích bằng GC thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Các biện pháp bảo hộ khi làm việc với hóa chất, thiết bị được tuân thủ. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng CAP được xác định chính xác; kết quả giữa 2 lần phân tích song song không được vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật nhóm lân hữu cơ

Mã số công việc: L6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật nhóm lân hữu cơ trong LTTP bằng phương pháp sắc ký khí. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, hóa chất; chuẩn bị mẫu; chiết các hóa chất bảo vệ thực vật; làm sạch dịch chiết; tiến hành chạy sắc ký khí dịch chiết; đọc kết quả; tính toán và xử lý kết quả dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật nhóm lân hữu cơ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Dung môi được chuẩn bị đảm bảo loại dùng cho GC;

- Khối lượng mẫu cân đúng qui định, sai số không quá 0,1g;

- Mẫu được chuẩn bị phù hợp với từng loại thực phẩm và không bị thất thoát trong quá trình xử lý;

- Các HCBVTV nhóm lân hữu cơ được chiết triệt để ra khỏi dung dịch mẫu;

- Dịch chiết các HCBVTV nhóm lân hữu cơ phải được làm sạch bằng cột sắc ký florisil;

- Dịch sau khi rửa giải được cô quay chân không;

- Dịch chiết đã cô được hòa tan trong n-Hexan;

- Máy GC được vận hành theo đúng qui trình hướng dẫn của nhà sản xuất;

- Các thông số cần thiết cho phân tích các HCBVTV nhóm lân hữu cơ bằng GC được cài đặt chính xác;

- Thiết bị được kiểm tra bảo đảm chạy ổn định với điều kiện vận hành đã cài đặt;

- Các dung dịch chuẩn được chuẩn bị và chạy GC theo đúng qui trình;

- Diện tích peak tương ứng với từng nồng độ dung dịch chuẩn phải được ghi lại chính xác;

- Đường chuẩn biểu diễn mối quan hệ giữa diện tích peak và nồng độ HCBVTV nhóm lân hữu cơ được xây dựng chuẩn xác và đảm bảo tuyến tính;

- Mẫu được chạy GC trong cùng điều kiện với dãy chuẩn;

- Từng peak riêng lẻ của sắc ký đồ dung dịch mẫu được so sánh với các peak HCBVTV chuẩn về thời gian lưu;

- Peak có thời gian lưu bằng với thời gian lưu của chuẩn tương ứng được ghi diện tích chính xác;

- Dư lượng HCBVTV nhóm lân hữu cơ được xác định chính xác; kết quả giữa 2 lần phân tích song song không được vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại hóa chất đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn phương pháp chuẩn bị mẫu phù hợp với từng loại thực phẩm;

- Tách chiết các HCBVTV nhóm lân hữu cơ ra khỏi mẫu thành thạo;

- Làm sạch dịch chiết bằng cột florisil thành thạo

- Vận hành máy GC và máy vi tính có phẩn mềm điều khiển nối với máy GC theo đúng hướng dẫn của nhà cung cấp;

- Vận hành thành thạo, cân phân tích, máy nghiền, máy cô quay chân không, máy lắc;

- Chạy GC dung dịch dãy chuẩn và mẫu chuẩn xác;

- Nhận dạng các peak trên sắc ký đồ chuẩn xác;

- Dựng đường chuẩn thành thạo;

- Vệ sinh và ngừng hoạt động của thiết bị thành thạo;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước xác định dư lượng HCBVTV nhóm lân hữu cơ bằng phương pháp GC;

- Mô tả được qui trình vận hành và cách sử dụng hệ thống GC, chương trình điều khiển phân tích bằng GC theo hướng dẫn của nhà sản xuất;

- Mô tả được qui trình vận hành và cách sử dụng máy nghiền, cân phân tích, máy cô quay chân không, máy lắc;

- Phân tích được các yếu tố gây nhiễu sắc ký đồ và biện pháp khắc phục;

- Giải thích được nguyên tắc và phương pháp chuẩn bị mẫu, chiết các HCBVTV nhóm lân hữu cơ ra khỏi mẫu, làm sạch dịch chiết bằng cột florisil;

- Giải thích được nguyên tắc nhận dạng các peak trên sắc ký đồ của GC;

- Trình bày được nguyên tắc và phương pháp xác định hàm lượng HCBVTV nhóm lân hữu cơ dựa vào đường chuẩn;

- Phân tích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Hệ thống sắc ký khí với đầu dò FPD hoặc NPD và bộ phận tiêm mẫu tự động;

- Cột mao quản, cột sắc ký florisil;

- Cân phân tích, máy nghiền mẫu;

- Máy lắc, bộ cô quay chân không, bơm chân không;

- Các dụng cụ thủy tinh thông thường như: bình định mức, pipét, bình nón, ống đong, phễu thủy tinh, đũa thủy tinh, giấy lọc, khăn lau mềm;

- Kẹp an toàn, găng tay, kính bảo hộ, tủ hút;

- Ete etylic, n- hexan, Aceton, ete dầu hỏa;

- Các chất chuẩn của HCBVTV: Metyl parathion, Diazinon, Malathion, Dimethoat, Dichlorvos;

- Na2SO4 khan; NaCl bão hòa; nước cất;

- Tài liệu kỹ thuật xác định dư lượng HCBVTV nhóm lân hữu cơ bằng GC;

- Tài liệu kỹ thuật của hệ thống GC;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Các dung môi đảm bảo loại dùng cho GC. | Kiểm tra trực tiếp dung môi đã chuẩn bị. |
| - Dư lượng HCBVTV nhóm lân hữu cơ được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Khối lượng mẫu cân đúng qui định, sai số không quá 0,1g. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu được chuẩn bị phù hợp với từng loại thực phẩm và không bị thất thoát trong quá trình xử lý. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, so sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Các HCBVTV nhóm lân hữu cơ được chiết triệt để ra khỏi dung dịch mẫu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dịch chiết các HCBVTV nhóm lân hữu cơ phải được làm sạch bằng cột sắc ký florisil. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dịch sau khi rửa giải được cô quay chân không. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dịch chiết đã cô được hòa tan trong n-Hexan. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Máy GC được vận hành theo đúng qui trình hướng dẫn của nhà sản xuất. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Các thông số cần thiết cho phân tích các HCBVTV nhóm lân hữu cơ bằng GC được cài đặt chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, so sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Thiết bị được kiểm tra bảo đảm chạy ổn định với điều kiện vận hành đã cài đặt. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Các dung dịch chuẩn được chuẩn bị và chạy GC theo đúng qui trình. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Diện tích peak tương ứng với từng nồng độ dung dịch chuẩn phải được ghi lại chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Đường chuẩn biểu diễn mối quan hệ giữa diện tích peak và nồng độ HCBVTV nhóm lân hữu cơ được xây dựng chuẩn xác và đảm bảo tuyến tính. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra đường chuẩn thu được. |
| - Mẫu được chạy GC trong cùng điều kiện với dãy chuẩn. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Từng peak riêng lẻ của sắc ký đồ dung dịch mẫu được so sánh với các peak HCBVTV chuẩn về thời gian lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Peak có thời gian lưu bằng với thời gian lưu của chuẩn tương ứng được ghi diện tích chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác vận hành và sử dụng cân phân tích, máy nghiền, máy cô quay chân không, máy lắc, chương trình điều khiển phân tích bằng GC thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Các biện pháp bảo hộ khi làm việc với hóa chất, thiết bị được tuân thủ | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dư lượng HCBVTV nhóm lân hữu cơ được xác định chính xác; kết quả giữa 2 lần phân tích song song không được vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định dư lượng thuốc trừ sâu clo hữu cơ

Mã số công việc: L7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định dư lượng thuốc trừ sâu clo hữu cơ trong LTTP bằng phương pháp sắc ký khí. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, hóa chất; chuẩn bị mẫu; chiết các hợp chất clo hữu cơ, làm sạch dịch chiết; tiến hành chạy sắc ký khí (GC) dịch chiết; đọc kết quả; tính toán và xử lý kết quả dư lượng thuốc trừ sâu clo hữu cơ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Các dung môi được chuẩn bị đảm bảo loại dùng cho GC;

- Mẫu phải được xác định hàm lượng chất béo trước khi xác định dư lượng thuốc trừ sâu clo hữu cơ;

- Khối lượng mẫu cân phù hợp với từng loại thực phẩm, sai số không quá 0,01g;

- Chất béo và thuốc trừ sâu clo hữu cơ được tách triệt để ra khỏi mẫu;

- Chất béo và thuốc trừ sâu clo hữu cơ được tách hoàn toàn ra khỏi dịch chiết bằng Dimetylfocmamid;

- Dịch sau khi rửa giải được cô quay chân không đến thể tích qui định;

- Dịch chiết đã cô được hòa tan trong dietyl ete đến thể tích qui định;

- Máy GC được vận hành theo đúng qui trình hướng dẫn của nhà sản xuất;

- Các thông số cần thiết cho phân tích thuốc trừ sâu clo hữu cơ bằng GC được cài đặt chính xác;

- Thiết bị được kiểm tra bảo đảm chạy ổn định với điều kiện vận hành đã cài đặt;

- Các dung dịch chuẩn được chuẩn bị và chạy GC theo đúng qui trình;

- Diện tích peak tương ứng với từng nồng độ dung dịch chuẩn phải được ghi lại chính xác;

- Đường chuẩn biểu diễn mối quan hệ giữa diện tích peak và nồng độ thuốc trừ sâu clo hữu cơ được xây dựng chuẩn xác và đảm bảo tuyến tính;

- Mẫu được chạy GC trong cùng điều kiện với dãy chuẩn;

- Từng peak riêng lẻ của sắc ký đồ dung dịch mẫu được so sánh với các peak thuốc trừ sâu clo hữu cơ chuẩn về thời gian lưu;

- Peak có thời gian lưu bằng với thời gian lưu của chuẩn tương ứng được ghi diện tích chính xác;

- Dư lượng thuốc trừ sâu clo hữu cơ được xác định chính xác; kết quả giữa 2 lần phân tích song song không được vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại hóa chất đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn phương pháp chuẩn bị mẫu phù hợp với từng loại thực phẩm;

- Chiết chất béo và thuốc trừ sâu clo hữu cơ thành thạo;

- Tách chất béo và thuốc trừ sâu clo hữu cơ bằng DMF thành thạo;

- Làm sạch bằng cột florisil thành thạo;

- Chuẩn bị dãy dung dịch chuẩn đảm bảo chính xác về nồng độ;

- Nhận dạng các peak trên sắc ký đồ thành thạo;

- Vận hành thành thạo máy GC và máy vi tính có phẩn mềm điều khiển nối với máy GC, cân phân tích, máy nghiền, máy ly tâm, bộ cô quay chân không, tủ sấy;

- Vệ sinh và ngừng hoạt động của thiết bị thành thạo;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước xác định dư lượng thuốc trừ sâu clo hữu cơ bằng phương pháp GC;

- Mô tả được qui trình vận hành và cách sử dụng hệ thống GC, chương trình điều khiển phân tích bằng GC theo hướng dẫn của nhà sản xuất;

- Mô tả được qui trình vận hành và cách sử dụng máy nghiền, cân phân tích, máy ly tâm, bộ cô quay chân không, tủ sấy;

- Phân tích được các yếu tố gây nhiễu sắc ký đồ và biện pháp khắc phục;

- Giải thích được nguyên tắc và phương pháp chuẩn bị mẫu, chiết chất béo và các thuốc trừ sâu clo hữu cơ ra khỏi mẫu, tách chất béo và các thuốc trừ sâu clo hữu cơ bằng DMF; nguyên tắc và qui trình làm sạch bằng cột florisil;

- Giải thích được nguyên tắc nhận dạng các peak trên sắc ký đồ của GC;

- Trình bày được nguyên tắc và phương pháp xác định hàm lượng thuốc trừ sâu clo hữu cơ dựa vào đường chuẩn;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Hệ thống sắc ký khí với đầu dò ECD và bộ phận tiêm mẫu tự động;

- Cột mao quản, cột sắc ký florisil;

- Cân phân tích, máy nghiền mẫu;

- Máy ly tâm, bộ cô quay chân không, máy chiết soxhlet, tủ sấy;

- Bình định mức, pipét, bình nón, ống đong, phễu thủy tinh, đũa thủy tinh, giấy lọc, khăn lau mềm;

- Kẹp an toàn, găng tay, kính bảo hộ, tủ hút;

- Dietyl ete, n-Hexan, dầu nhẹ;

- Dimetylfocmamid;

- Dầu nhẹ đã bão hòa DMF;

- Dung môi rửa giải;

- Các chất chuẩn của thuốc trừ sâu clo hữu cơ;

- Na2SO4 khan, cát sạch, nước cất;

- Tài liệu kỹ thuật xác định dư lượng thuốc trừ sâu clo hữu cơ bằng GC: 7082 -1: 2002, TCVN 7082 -2: 2002;

- Tài liệu kỹ thuật của hệ thống GC;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Các dung môi đảm bảo loại dùng cho GC. | Kiểm tra trực tiếp dung môi đã chuẩn bị. |
| - Dư lượng thuốc trừ sâu clo hữu cơ được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Mẫu phải được xác định hàm lượng chất béo trước khi xác định dư lượng thuốc trừ sâu clo hữu cơ . | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Khối lượng mẫu cân phù hợp với từng loại thực phẩm, sai số không quá 0,01g. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, so sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Chất béo và thuốc trừ sâu clo hữu cơ được tách triệt để ra khỏi mẫu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Chất béo và thuốc trừ sâu clo hữu cơ được tách hoàn toàn ra khỏi dịch chiết bằng DMF. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dịch sau khi rửa giải được cô quay chân không đến thể tích qui định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dịch chiết đã cô được hòa tan trong dietyl ete đến thể tích qui định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Máy GC được vận hành theo đúng qui trình hướng dẫn của nhà sản xuất. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Các thông số cần thiết cho phân tích thuốc trừ sâu clo hữu cơ bằng GC được cài đặt chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, so sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Thiết bị được kiểm tra bảo đảm chạy ổn định với điều kiện vận hành đã cài đặt. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra trực tiếp trên máy. |
| - Các dung dịch chuẩn được chuẩn bị và chạy GC theo đúng qui trình. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Diện tích peak tương ứng với từng nồng độ dung dịch chuẩn phải được ghi lại chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Đường chuẩn biểu diễn mối quan hệ giữa diện tích peak và nồng độ thuốc trừ sâu clo hữu cơ được xây dựng chuẩn xác và đảm bảo tuyến tính. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra đường chuẩn thu được. |
| - Mẫu được chạy GC trong cùng điều kiện với dãy chuẩn. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Từng peak riêng lẻ của sắc ký đồ dung dịch mẫu được so sánh với các peak thuốc trừ sâu clo hữu cơ chuẩn về thời gian lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Peak có thời gian lưu bằng với thời gian lưu của chuẩn tương ứng được ghi diện tích chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác vận hành và sử dụng cân phân tích, máy nghiền, máy ly tâm, máy cô quay chân không, tủ sấy, chương trình điều khiển phân tích bằng GC thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Các biện pháp bảo hộ khi làm việc với hóa chất, thiết bị được tuân thủ. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dư lượng thuốc trừ sâu clo hữu cơ được xác định chính xác; kết quả giữa 2 lần phân tích song song không được vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định hàm lượng Vitamin D

Mã số công việc: L8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định hàm lượng Vitamin D bằng phương pháp HPLC. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, hóa chất; chuẩn bị mẫu; xà phòng hóa mẫu và chiết Vitamin D; tinh sạch dịch chiết; chạy sắc ký; đọc kết quả; tính toán và xử lý kết quả hàm lượng Vitamin D.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khối lượng mẫu cân đúng qui định, sai số không quá 0,001g;

- Mẫu được chuẩn bị phù hợp với từng loại thực phẩm và không bị thất thoát trong quá trình xử lý;

- Mẫu phải được bổ sung chất nội chuẩn phù hợp với loại Vitamin D có trong mẫu trước khi xà phòng hóa;

- Mẫu được xà phòng hóa hoàn toàn và Vitamin D được chiết triệt để ra khỏi dung dịch mẫu;

- Dịch chiết Vitamin D được tinh sạch bằng HPLC theo đúng qui định của phương pháp;

- Máy HPLC được vận hành theo đúng qui trình hướng dẫn của nhà sản xuất

- Các thông số cần thiết cho quá trình tinh sạch Vitamin D được cài đặt chính xác;

- Các phân đoạn peak Vitamin D phải được thu nhận trong khoảng thời gian trước 3 phút và sau 3 phút;

- Các phân đoạn vitamin D sau khi làm sạch phải được xử lý đúng qui định và hòa tan trong dung môi thích hợp cho định lượng bằng HPLC;

- Dung dịch chuẩn được chuẩn bị theo đúng yêu cầu của phương pháp;

- Các thông số cần thiết cho quá trình định lượng Vitamin D được cài đặt chính xác;

- Các dung dịch thử và chuẩn được chạy HPLC chuẩn xác;

- Từng peak trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải được so sánh với peak Vitamin D2, Vitamin D3 của dung dịch chuẩn về thời gian lưu;

- Peak có thời gian lưu bằng với thời gian lưu của dung dịch chuẩn được xác định chính xác;

- Các peak Vitamin D2, Vitamin D3 của dung dịch thử và dung dịch chuẩn phải được đo diện tích;

- Thiết bị HPLC phải được chạy bằng pha động phù hợp để ổn định trước khi bơm mẫu, vòng nạp mẫu phải được rửa trước và sau mỗi lượt bơm mẫu;

- Hàm lượng Vitamin D được xác định chính xác; kết quả giữa 2 lần phân tích song song không được vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại hóa chất đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn phương pháp chuẩn bị mẫu phù hợp với từng loại thực phẩm;

- Xà phòng hóa và chiết Vitamin D ra khỏi mẫu sau khi xà phòng hóa đúng qui trình và thành thạo;

- Vận hành thành thạo máy HPLC và máy vi tính có phẩn mềm điều khiển nối với máy HPLC, cân phân tích, máy nghiền, bồn hơi;

- Tinh sạch dịch chiết Vitamin D bằng HPLC và thu nhận các phân đoạn tinh sạch thành thạo;

- Nhận dạng các peak trên sắc ký đồ thành thạo;

- Vệ sinh vòng nạp mẫu, cột sắc ký và ngừng hoạt động thiết bị thành thạo;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước xác định hàm lượng Vitamin D bằng phương pháp HPLC;

- Mô tả được qui trình vận hành và cách sử dụng hệ thống HPLC, chương trình điều khiển phân tích bằng HPLC theo hướng dẫn của nhà sản xuất;

- Mô tả được qui trình tinh sạch dịch chiết Vitamin D bằng HPLC;

- Mô tả được qui trình vận hành và cách sử dụng máy nghiền, cân phân tích, bồn hơi;

- Nhận biết đúng dấu hiệu cho biết hệ thống đã ổn định;

- Nhận biết đúng thời điểm thu nhận dịch tinh sạch vitamin D;

- Phân tích được các yếu tố gây nhiễu sắc ký đồ và biện pháp khắc phục;

- Lựa chọn phương pháp vệ sinh và bảo quản cột sắc ký phù hợp với tính chất của cột;

- Giải thích được nguyên tắc và phương pháp chuẩn bị mẫu, xà phòng hóa mẫu, chiết Vitamin D ra khỏi mẫu; nguyên tắc và qui trình chuẩn bị dung dịch thử và dung dịch đối chứng;

- Giải thích được nguyên tắc nhận dạng các peak trên sắc ký đồ của HPLC;

- Phân tích được nguyên nhân của các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy HPLC được gắn với detector UV loại có thể thay đổi để khống chế độ hấp thụ ở bước sóng 265nm hoặc ở bước sóng sẵn có gần nhất với detector cố định; độ nhạy của detector UV là 0,128AUFS và các phụ kiện kèm theo, máy vi tính có phần mềm điều khiển nối với máy HPLC;

- Cột sắc ký làm sạch; cột sắc ký phân tích;

- Cân phân tích, máy nghiền mẫu, nồi hơi, bếp cách thủy hoặc bếp điện;

- Máy khuấy, bộ cất quay chân không;

- Bình cầu xà phòng hóa;

- Bình định mức, pipét, bình nón, ống đong, phễu thủy tinh, đũa thủy tinh, giấy lọc, khăn lau mềm;

- Kẹp an toàn, găng tay, kính bảo hộ, tủ hút;

- Etanol 95%V; dầu nhẹ có dải sôi từ 40oC đến 60oC hoặc từ 60oC đến 80oC; Hydroxytoluen đã butyl hóa (BHT);

- Metanol, n- hexan, n- pentanol, acetonitril, propan -2- ol;

- DD natri ascorbat 200g/l; KOH 500g/l;

- Pha động dùng cho cột làm sạch; pha động dùng cho cột phân tích;

- Viamin D2 ; Vitamin D3;

- DD KOH trong cồn 30g/l; DD chống oxi hóa 10mg BHT/ml n-hexan;

- N2 tinh khiết; Phenolphtalein; nước cất;

- Tài liệu kỹ thuật xác định hàm lượng Vitamin D bằng HPLC: TCVN 7787: 2007;

- Tài liệu kỹ thuật của hệ thống HPLC;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Các dung môi sử dụng phải đảm bảo loại dùng cho HPLC. | Kiểm tra trực tiếp dung môi đã chuẩn bị. |
| - Hàm lượng Vitamin D được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Mẫu được chuẩn bị phù hợp với từng loại thực phẩm và không bị thất thoát trong quá trình xử lý. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, so sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Mẫu phải được bổ sung chất nội chuẩn phù hợp với loại Vitamin D có trong mẫu trước khi xà phòng hóa. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu được xà phòng hóa hoàn toàn và Vitamin D được chiết triệt để ra khỏi dung dịch mẫu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dịch chiết Vitamin D được tinh sạch bằng HPLC theo đúng qui định của phương pháp. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Máy HPLC được vận hành theo đúng qui trình hướng dẫn của nhà sản xuất. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Các thông số cần thiết cho quá trình tinh sạch Vitamin D được cài đặt chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, so sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Các phân đoạn peak Vitamin D phải được thu nhận trong khoảng thời gian trước 3 phút và sau 3 phút. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra trực tiếp thời điểm thu nhận. |
| - Các phân đoạn vitamin D sau khi làm sạch phải được xử lý đúng qui định và hòa tan trong dung môi thích hợp cho định lượng bằng HPLC. | Kiểm tra trực tiếp trên sắc ký đồ. |
| - Dung dịch chuẩn được chuẩn bị theo đúng yêu cầu của phương pháp. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Các thông số cần thiết cho quá trình định lượng Vitamin D được cài đặt chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, so sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Các dung dịch thử và chuẩn được chạy HPLC chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Từng peak trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải được so sánh với peak Vitamin D2, Vitamin D3 của dung dịch chuẩn về thời gian lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Peak có thời gian lưu bằng với thời gian lưu của dung dịch chuẩn được xác định chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Các peak Vitamin D2, Vitamin D3 của dung dịch thử và dung dịch chuẩn phải được đo diện tích. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thiết bị HPLC phải được chạy bằng pha động phù hợp để ổn định trước khi bơm mẫu, vòng nạp mẫu phải được rửa trước và sau mỗi lượt bơm mẫu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra trực tiếp trên máy. |
| - Thao tác vận hành và sử dụng cân phân tích, máy nghiền, bồn hơi, chương trình điều khiển phân tích bằng HPLC thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác vệ sinh vòng nạp mẫu, cột sắc ký và ngừng hoạt động thiết bị thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Các biện pháp bảo hộ khi làm việc với hóa chất, thiết bị được tuân thủ. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng Vitamin D được xác định chính xác; kết quả giữa 2 lần phân tích song song không được vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định hàm lượng Vitamin A

Mã số công việc: L9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định hàm lượng Vitamin A bằng phương pháp HPLC. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, hóa chất; chuẩn bị mẫu; xà phòng hóa mẫu và chiết Vitamin A; chuẩn bị dung dịch thử và dung dịch chuẩn Vitamin A chuẩn; chạy sắc ký; đọc kết quả; tính toán và xử lý kết quả hàm lượng Vitamin A.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khối lượng mẫu cân đúng qui định, sai số không quá 0,001g;

- Mẫu được chuẩn bị phù hợp với từng loại thực phẩm và không bị thất thoát trong quá trình xử lý;

- Mẫu được xà phòng hóa hoàn toàn và Vitamin A được chiết triệt để ra khỏi dung dịch mẫu;

- Dung dịch thử và dung dịch chuẩn được chuẩn bị theo đúng yêu cầu của phương pháp;

- Máy HPLC được vận hành theo đúng qui trình hướng dẫn của nhà sản xuất;

- Các thông số cần thiết cho quá trình chạy HPLC được cài đặt chính xác, phù hợp để xác định Vitamin A trong thực phẩm;

- Hệ thống phải được chạy bằng dung môi pha động đến khi ổn định (cân bằng);

- Vòng nạp mẫu phải được rửa trước và sau mỗi lượt tiêm mẫu;

- Các dung dịch thử và chuẩn được chạy HPLC chuẩn xác;

- Từng peak trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải được so sánh với dung dịch chuẩn về thời gian lưu;

- Peak có thời gian lưu bằng với thời gian lưu của dung dịch chuẩn được xác định chính xác;

- Các peak Vitamin A của dung dịch thử và dung dịch mẫu phải được đo diện tích;

- Hàm lượng Vitamin A được xác định chính xác; kết quả giữa 2 lần phân tích song song không được vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại hóa chất đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn phương pháp chuẩn bị mẫu phù hợp với từng loại thực phẩm;

- Xà phòng hóa và chiết Vitamin A ra khỏi mẫu sau khi xà phòng hóa đúng qui trình và thành thạo;

- Vận hành thành thạo máy HPLC và chương trình điều khiển phân tích bằng HPLC, cân phân tích, máy nghiền, bồn hơi;

- Nhận dạng các peak trên sắc ký đồ thành thạo;

- Vệ sinh vòng nạp mẫu, cột sắc ký và ngừng hoạt động thiết bị thành thạo;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước xác định hàm lượng Vitamin A bằng phương pháp HPLC;

- Mô tả được qui trình vận hành và cách sử dụng hệ thống HPLC, chương trình điều khiển phân tích bằng HPLC theo hướng dẫn của nhà sản xuất;

- Mô tả được qui trình vận hành và cách sử dụng máy nghiền, cân phân tích, bồn hơi;

- Phân tích được các yếu tố gây nhiễu sắc ký đồ và biện pháp khắc phục;

- Giải thích được nguyên tắc và phương pháp chuẩn bị mẫu, xà phòng hóa mẫu, chiết Vitamin A ra khỏi mẫu; nguyên tắc và qui trình chuẩn bị dung dịch thử và dung dịch đối chứng;

- Giải thích được nguyên tắc nhận dạng các peak trên sắc ký đồ của HPLC;

- Phân tích được nguyên nhân của các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy HPLC được gắn với detector UV loại có thể thay đổi để khống chế độ hấp thụ ở bước sóng 325nm hoặc loại có bước sóng từ 300 đến 360nm với độ nhạy của detector UV là 0,128AUFS và các phụ kiện kèm theo, máy vi tính có phần mềm điều khiển nối với máy HPLC;

- Cân phân tích, máy nghiền mẫu, bồn hơi, bếp cách thủy hoặc bếp cách khí dùng điện, bể siêu âm;

- Bình cầu xà phòng hóa;

- Bình định mức, pipét, bình nón, ống đong, phễu thủy tinh, đũa thủy tinh, giấy lọc, khăn lau mềm;

- Kẹp an toàn, găng tay, kính bảo hộ, tủ hút;

- Etanol 95%V; dầu nhẹ có dải sôi từ 40oC đến 60oC hoặc từ 60oC đến 80oC; Hydroxytoluen đã butyl hóa (BHT);

- Metanol, loại dùng cho HPLC; DD Vitamin A tiêu chuẩn;

- DD natri ascorbat 200g/l; KOH 50% w;

- DD H2O-C2H5OH-KOH (3g KOH, 10ml C2H5OH và H2O đủ 100ml); nước cất;

- Tài liệu kỹ thuật xác định hàm lượng Vitamin A bằng HPLC: TCVN 7081 -2: 2002;

- Tài liệu kỹ thuật của hệ thống HPLC;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Các dung môi sử dụng đảm bảo loại dụng cho HPLC. | Kiểm tra trực tiếp dung môi đã chuẩn bị. |
| - Hàm lượng Vitamin A được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Khối lượng mẫu cân đúng qui định, sai số không quá 0,001g. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu được chuẩn bị phù hợp với từng loại thực phẩm và không bị thất thoát trong quá trình xử lý. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, so sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Mẫu được xà phòng hóa hoàn toàn và Vitamin được chiết triệt để ra khỏi dung dịch mẫu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dung dịch thử và dung dịch chuẩn được chuẩn bị theo đúng yêu cầu của phương pháp. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Máy HPLC được vận hành theo đúng qui trình hướng dẫn của nhà sản xuất. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Các thông số cần thiết cho quá trình chạy HPLC được cài đặt chính xác, phù hợp để xác định Vitamin A trong thực phẩm. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, so sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Hệ thống phải được chạy bằng dung môi pha động đến khi ổn định (cân bằng). | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra trực tiếp trên máy |
| - Thể tích mẫu phải được tiêm vào máy chính xác (trường hợp tiêm bằng tay). | Kiểm tra trực tiếp trên sắc ký đồ. |
| - Vòng nạp mẫu phải được rửa trước và sau mỗi lượt tiêm mẫu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Các dung dịch thử và chuẩn được chạy HPLC chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Từng peak trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải được so sánh với dung dịch chuẩn về thời gian lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Peak có thời gian lưu bằng với thời gian lưu của dung dịch chuẩn được xác định chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Các peak Vitamin A của dung dịch thử và dung dịch mẫu phải được đo diện tích. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác vận hành và sử dụng cân phân tích, máy nghiền, bồn hơi, chương trình điều khiển phân tích bằng HPLC thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác vệ sinh vòng nạp mẫu, cột sắc ký và ngừng hoạt động thiết bị thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Các biện pháp bảo hộ khi làm việc với hóa chất, thiết bị được tuân thủ. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng Vitamin A được xác định chính xác; kết quả giữa 2 lần phân tích song song không được vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định hàm lượng Vitamin E

Mã số công việc: L10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định hàm lượng Vitamin E bằng phương pháp HPLC. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, hóa chất; chuẩn bị mẫu; xà phòng hóa mẫu và chiết Vitamin E; chuẩn bị dung dịch thử và dung dịch chuẩn Vitamin E chuẩn; chạy sắc ký; đọc kết quả; tính toán và xử lý kết quả hàm lượng Vitamin E.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Các loại dung môi sử dụng đảm bảo loại dùng cho HPLC;

- Khối lượng mẫu cân đúng qui định, sai số không quá 0,001g;

- Mẫu được chuẩn bị phù hợp với từng loại thực phẩm và không bị thất thoát trong quá trình xử lý;

- Mẫu được xà phòng hóa hoàn toàn và Vitamin E được chiết triệt để ra khỏi dung dịch mẫu;

- Dung dịch thử và dung dịch chuẩn được chuẩn bị theo đúng yêu cầu của phương pháp;

- Máy HPLC được vận hành theo đúng qui trình hướng dẫn của nhà sản xuất;

- Các thông số cần thiết cho quá trình chạy HPLC được cài đặt chính xác, phù hợp để xác định Vitamin E trong thực phẩm;

- Hệ thống phải được chạy bằng dung môi pha động đến khi ổn định;

- Vòng nạp mẫu phải được rửa trước và sau mỗi lượt tiêm mẫu;

- Các dung dịch thử và chuẩn được chạy HPLC chuẩn xác;

- Từng peak riêng biệt trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải được so sánh với dung dịch chuẩn về thời gian lưu;

- Peak có thời gian lưu bằng với thời gian lưu của dung dịch chuẩn được xác định chính xác;

- Các peak Vitamin E của dung dịch thử và dung dịch mẫu phải được đo diện tích;

- Hàm lượng Vitamin E được xác định chính xác; kết quả giữa 2 lần phân tích song song không được vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại hóa chất đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn phương pháp chuẩn bị mẫu phù hợp với từng loại thực phẩm;

- Xà phòng hóa và chiết Vitamin E ra khỏi mẫu sau khi xà phòng hóa đúng qui trình và thành thạo;

- Vận hành thành thạo máy HPLC và chương trình điều khiển phân tích bằng HPLC, cân phân tích, máy nghiền, bồn hơi;

- Nhận dạng các peak trên sắc ký đồ thành thạo;

- Vệ sinh vòng nạp mẫu, cột sắc ký và ngừng hoạt động thiết bị thành thạo;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước xác định hàm lượng Vitamin E bằng phương pháp HPLC;

- Mô tả được qui trình vận hành và cách sử dụng hệ thống HPLC, chương trình điều khiển phân tích bằng HPLC theo hướng dẫn của nhà sản xuất;

- Mô tả được qui trình vận hành và cách sử dụng máy nghiền, cân phân tích, bồn hơi;

- Phân tích được các yếu tố gây nhiễu sắc ký đồ và biện pháp khắc phục;

- Giải thích được nguyên tắc và phương pháp chuẩn bị mẫu, xà phòng hóa mẫu, chiết Vitamin E ra khỏi mẫu; nguyên tắc và qui trình chuẩn bị dung dịch thử và dung dịch đối chứng;

- Giải thích được nguyên tắc nhận dạng các peak trên sắc ký đồ của HPLC;

- Phân tích được nguyên nhân của các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy HPLC được gắn với detector UV loại có thể thay đổi để khống chế độ hấp thụ ở bước sóng 294nm và các phụ kiện kèm theo, máy vi tính có phần mềm điều khiển nối với máy HPLC;

- Cân phân tích, máy nghiền mẫu, bồn hơi, bếp cách thủy hoặc bếp cách khí dùng điện, bể siêu âm;

- Bình cầu xà phòng hóa;

- Bình định mức, pipét, bình nón, ống đong, phễu thủy tinh, đũa thủy tinh, giấy lọc, khăn lau mềm;

- Kẹp an toàn, găng tay, kính bảo hộ, tủ hút;

- Etanol 95%V; ete dầu hỏa; Hydroxytoluen đã butyl hóa (BHT);

- Metanol, loại dùng cho HPLC; DD Vitamin E tiêu chuẩn;

- DD natri ascorbat 200g/l; KOH 50% w;

- DD H2O - C2H5OH - KOH (3g KOH, 10ml C2H5OH và H2O đủ 100ml); nước cất;

- Tài liệu kỹ thuật xác định hàm lượng Vitamin E bằng HPLC;

- Tài liệu kỹ thuật của hệ thống HPLC;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Các dung môi sử dụng đảm bảo loại dụng cho HPLC. | Kiểm tra trực tiếp dung môi đã chuẩn bị. |
| - Hàm lượng Vitamin E được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Khối lượng mẫu cân đúng qui định, sai số không quá 0,001g. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu được chuẩn bị phù hợp với từng loại thực phẩm và không bị thất thoát trong quá trình xử lý. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, so sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Mẫu được xà phòng hóa hoàn toàn và Vitamin được chiết triệt để ra khỏi dung dịch mẫu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dung dịch thử và dung dịch chuẩn được chuẩn bị theo đúng yêu cầu của phương pháp. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Máy HPLC được vận hành theo đúng qui trình hướng dẫn của nhà sản xuất | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Các thông số cần thiết cho quá trình chạy HPLC được cài đặt chính xác, phù hợp để xác định Vitamin E trong thực phẩm. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, so sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Hệ thống phải được chạy bằng dung môi pha động đến khi ổn định (cân bằng). | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra trực tiếp trên máy. |
| - Thể tích mẫu phải được tiêm vào máy chính xác (trường hợp tiêm bằng tay). | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Vòng nạp mẫu phải được rửa trước và sau mỗi lượt tiêm mẫu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Các dung dịch thử và chuẩn được chạy HPLC chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Từng peak trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải được so sánh với dung dịch chuẩn về thời gian lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Peak có thời gian lưu bằng với thời gian lưu của dung dịch chuẩn được xác định chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Các peak Vitamin E của dung dịch thử và dung dịch mẫu phải được đo diện tích. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác vận hành và sử dụng cân phân tích, máy nghiền, bồn hơi, chương trình điều khiển phân tích bằng HPLC thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác vệ sinh vòng nạp mẫu, cột sắc ký và ngừng hoạt động thiết bị thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Các biện pháp bảo hộ khi làm việc với hóa chất, thiết bị được tuân thủ. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng Vitamin E được xác định chính xác; kết quả giữa 2 lần phân tích song song không được vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định hàm lượng Vitamin B1

Mã số công việc: L11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định hàm lượng Vitamin B1 bằng phương pháp HPLC. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, hóa chất; chuẩn bị mẫu; chiết Vitamin B1 ra khỏi mẫu, tách phospho trong dịch chiết, oxi hóa thiamin về thiocrom, tiến hành sắc ký, đọc kết quả, tính và xử lý kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Các dung môi sử dụng phải đảm bảo loại dùng cho HPLC;

- Khối lượng mẫu cân đúng qui định, chính xác đến mg;

- Mẫu được chuẩn bị phù hợp với từng loại thực phẩm và không bị thất thoát trong quá trình xử lý;

- Vitamin B1 được chiết triệt để ra khỏi dung dịch mẫu;

- Phospho được tách hoàn toàn ra khỏi Vitamin B1 bằng xử lý với enzyme;

- Thiamin được oxi hóa hoàn toàn thành thiocrom bằng quá trình oxi hóa trước cột hoặc sau cột;

- Máy HPLC được vận hành theo đúng qui trình hướng dẫn của nhà sản xuất;

- Các thông số cần thiết cho quá trình chạy HPLC được cài đặt chính xác, phù hợp để xác định Vitamin B1 trong thực phẩm;

- Hệ thống phải được chạy bằng dung môi pha động đến khi ổn định (cân bằng);

- Vòng nạp mẫu phải được rửa trước và sau mỗi lượt tiêm mẫu;

- Thiocrom trong dung dịch mẫu thử và dung dịch chuẩn được chạy HPLC chuẩn xác;

- Từng peak riêng lẻ trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải được so sánh với dung dịch chuẩn về thời gian lưu;

- Peak có thời gian lưu bằng với thời gian lưu của dung dịch chuẩn tương ứng được xác định chính xác;

- Các peak Vitamin B1 của dung dịch thử và dung dịch chuẩn phải được đo diện tích;

- Hàm lượng Vitamin B1 được xác định chính xác; kết quả giữa 2 lần phân tích song song không được vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại hóa chất đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn phương pháp chuẩn bị mẫu phù hợp với từng loại thực phẩm;

- Chiết Vitamin B1 ra khỏi mẫu đúng qui trình và thành thạo;

- Tách phospho khỏi dịch chiết bằng cách xử lý với emzyme thành thạo;

- Vận hành thành thạo máy HPLC và máy vi tính có phẩn mềm điều khiển nối với máy HPLC, cân phân tích, máy nghiền, thiết bị hấp áp lực hoặc làm nóng, thiết bị lọc;

- Nhận dạng các peak trên sắc ký đồ thành thạo;

- Vệ sinh vòng nạp mẫu, cột sắc ký và ngừng hoạt động thiết bị thành thạo;

- Oxi hóa thiamin bằng oxi hóa trước cột hoặc sau cột thành thạo;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước xác định hàm lượng Vitamin B1 bằng phương pháp HPLC;

- Mô tả được qui trình vận hành và cách sử dụng hệ thống HPLC, chương trình điều khiển phân tích bằng HPLC theo hướng dẫn của nhà sản xuất;

- Trình bày được điều kiện làm việc tối ưu của enzym, điều kiện thực hiện phản ứng tách phospho;

- Mô tả được qui trình vận hành và cách sử dụng máy nghiền, cân phân tích, thiết bị hấp áp lực hoặc làm nóng, thiết bị lọc;

- Nhận biết đúng dấu hiệu cho biết hệ thống đã ổn định;

- Lựa chọn phương pháp vệ sinh và bảo quản cột sắc ký phù hợp với tính chất của cột;

- Phân tích được các yếu tố gây nhiễu sắc ký đồ và biện pháp khắc phục;

- Giải thích được nguyên tắc và phương pháp chuẩn bị mẫu, chiết Vitamin B1 ra khỏi mẫu, tách phospho bằng xử lý enzyme; nguyên tắc và phương pháp oxi hóa thiamin thành thiocrom;

- Giải thích được nguyên tắc nhận dạng các peak trên sắc ký đồ của HPLC;

- Phân tích được nguyên nhân của các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy HPLC sử dụng detector huỳnh quang có các bước sóng phát xạ và kích thích đã cài đặt tương ứng để xác định Vitamin B1 và các phụ kiện kèm theo, máy vi tính có phần mềm điều khiển nối với máy HPLC;

- Máy đo phổ UV, bơm phản ứng sau cột và ống dẫn xuất;

- Cân phân tích, máy nghiền mẫu, bếp cách thủy;

- Thiết bị hấp lực hoặc làm nóng, thiết bị lọc;

- Bình định mức, pipét, bình nón, ống đong, phễu thủy tinh, đũa thủy tinh, giấy lọc, khăn lau mềm;

- Kẹp an toàn, găng tay, kính bảo hộ, tủ hút;

- K3[Fe(CN)6], w ≥ 99%; dd K3[Fe(CN)6] (dẫn xuất trước cột) ρ = 0,4g/l; K3[Fe(CN)6] (dẫn xuất sau cột) ρ = 0,5g/l;

- Metanol, w ≥ 99,8%; Izobutanol, w ≥ 98%; pha động HPLC;

- HCl, w = 36%; NaOH, w ≥ 99%; dd NaOH, ρ = 150g/l; ρ = 200g/l;

- CH3COOH 0,02M ; H2SO4 0,05M; HCl 0,01M ; nước cất;

- DD CH3COONa 2,5M; 0,5M;

- Đệm phosphat pH = 3,5; đệm acetat pH = 4,0; enzyme tách phospho;

- Thiamin clorua hydroclorua, w ≥ 99%; Thiamin monophosphat clorua, w ≥ 98%; Thiamin pyrophosphat clorua, w ≥ 98%;

- Tài liệu kỹ thuật xác định hàm lượng Vitamin B1 bằng HPLC: TCVN 5164: 2008;

- Tài liệu kỹ thuật của hệ thống HPLC;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Các dung môi sử dụng phải đảm bảo loại dùng cho HPLC. | Kiểm tra trực tiếp dung môi đã chuẩn bị. |
| - Hàm lượng Vitamin B1 được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Khối lượng mẫu cân đúng qui định, chính xác đến mg. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu được chuẩn bị phù hợp với từng loại thực phẩm và không bị thất thoát trong quá trình xử lý. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, so sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Vitamin B1 được chiết triệt để ra khỏi dung dịch mẫu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Phospho được tách hoàn toàn ra khỏi Vitamin B1. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thiamin được oxi hóa hoàn toàn thành thiocrom bằng quá trình oxi hóa trước cột hoặc sau cột. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Máy HPLC được vận hành theo đúng qui trình hướng dẫn của nhà sản xuất. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Các thông số cần thiết cho quá trình chạy HPLC được cài đặt chính xác, phù hợp để xác định Vitamin B1 trong thực phẩm. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, so sánh và đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Hệ thống phải được chạy bằng dung môi pha động đến khi ổn định (cân bằng). | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra trực tiếp trên máy. |
| - Thể tích mẫu phải được tiêm vào máy chính xác (trường hợp tiêm bằng tay). | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Vòng nạp mẫu phải được rửa trước và sau mỗi lượt tiêm mẫu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thiocrom trong dung dịch mẫu thử và dung dịch chuẩn được chạy HPLC chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Peak có thời gian lưu bằng với thời gian lưu của dung dịch chuẩn được xác định chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Các peak Vitamin B1 của dung dịch mẫu thử và dung dịch chuẩn phải được đo diện tích. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác vận hành và sử dụng cân phân tích, máy nghiền, thiết bị hấp lực hoặc làm nóng, thiết bị lọc, chương trình điều khiển phân tích bằng HPLC thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác vệ sinh vòng nạp mẫu, cột sắc ký và ngừng hoạt động thiết bị thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Các biện pháp bảo hộ khi làm việc với hóa chất, thiết bị được tuân thủ. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng Vitamin B1 được xác định chính xác; kết quả giữa 2 lần phân tích song song không được vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Vô trùng điều kiện thử nghiệm vi sinh

Mã số công việc: M1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Vô trùng các điều kiện thử nghiệm khi phân tích vi sinh vật. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Vô trùng dụng cụ thử nghiệm; vô trùng môi trường phòng thử nghiệm; vô trùng môi trường thao tác thử nghiệm; vô trùng môi trường nuôi cấy; vô trùng người tiến hành thao tác

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Dụng cụ thử nghiệm được vô trùng bằng phương pháp phù hợp (phương pháp khử trùng khô, ẩm, nhiệt gián đoạn..) theo qui định, đảm bảo hoàn toàn vô trùng;

- Môi trường phòng thử nghiệm được vô trùng bằng phương pháp phù hợp (bằng hóa chất, tia cực tím…) theo qui định, đảm bảo hoàn toàn vô trùng;

- Môi trường thao tác thử nghiệm được vô trùng (bằng tia cực tím, đèn cồn…) đúng qui định, đảm bảo hoàn toàn vô trùng;

- Môi trường nuôi cấy được vô trùng ở chế độ phù hợp tùy thuộc vào từng loại môi trường, đảm bảo hoàn toàn vô trùng;

- Người tiến hành thao tác được vô trùng đúng qui định, đảm bảo hoàn toàn vô trùng;

- Mẫu đối chứng âm kiểm tra mức độ vô trùng của dụng cụ, phòng thử nghiệm, môi trường thao tác thử nghiệm, môi trường dinh dưỡng, người thao tác đảm bảo âm tính.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Lựa chọn đúng, đầy đủ số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị, hóa chất đúng theo yêu cầu của phương pháp khử trùng;

- Thực hiện khử trùng phù hợp, đúng theo qui định đối với từng đối tượng khử trùng;

- Theo dõi và vận hành thành thạo các thiết bị khử trùng: tủ sấy, nồi thanh trùng áp lực, đèn cực tím, đối với từng đối tượng khử trùng;

- Lựa chọn và sử dụng đúng phương pháp các dung dịch khử khuẩn;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ, an toàn lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Lựa chọn được phương pháp, chế độ khử trùng phù hợp với từng đối tượng khử trùng;

- Trình bày được trình tự các bước tiến hành khử trùng dụng cụ, phòng thử nghiệm, môi trường thao tác, môi trường dinh dưỡng, người thao tác;

- Mô tả được qui trình vận hành và cách sử dụng các thiết bị khử trùng: tủ sấy, nồi thanh trùng áp lực, đèn cực tím;

- Trình bày các đặc điểm và phương pháp sử dụng các dung dịch khử khuẩn;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình khử trùng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dao, kéo, kẹp, pank, bình đựng mẫu;

- Ống nghiệm, cốc thủy tinh, bình tam giác, pipet, ống đong, đĩa petri, que cấy vòng, ống Durham;

- Tủ sấy, nồi thanh trùng áp lực;

- Phòng cấy (box cấy);

- Các dung dịch vô khuẩn môi trường: cồn, chlorine, formalin…;

- Đèn cực tím khử trùng;

- Phiếu theo dõi chế độ khử trùng và sổ theo dõi.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Phương pháp, chế độ khử trùng phù hợp với từng đối tượng khử trùng. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp khử trùng ngay từ đầu. | So sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Dụng cụ thử nghiệm được vô trùng bằng phương pháp phù hợp (phương pháp khử trùng khô, ẩm, nhiệt gián đoạn..) theo qui định, đảm bảo hoàn toàn vô trùng. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Môi trường phòng thử nghiệm được vô trùng bằng phương pháp phù hợp (bằng hóa chất, tia cực tím…) theo qui định, đảm bảo hoàn toàn vô trùng. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Môi trường thao tác thử nghiệm được vô trùng (bằng tia cực tím, đèn cồn…) đúng qui định, đảm bảo hoàn toàn vô trùng. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Môi trường nuôi cấy được vô trùng ở chế độ phù hợp tùy thuộc vào từng loại môi trường, đảm bảo hoàn toàn vô trùng. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Người tiến hành thao tác được vô trùng đúng qui định, đảm bảo hoàn toàn vô trùng. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu đối chứng âm kiểm tra mức độ vô trùng của dụng cụ, phòng thử nghiệm, môi trường thao tác thử nghiệm, môi trường dinh dưỡng, người thao tác đảm bảo âm tính. | Kiểm tra mẫu đối chứng âm. |
| - Thao tác vận hành và sử dụng tủ sấy, nồi hấp áp lực, đèn cực tím thành thạo, đảm bảo an toàn. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Pha chế môi trường nuôi cấy vi sinh

Mã số công việc: M2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Pha chế các môi trường nuôi cấy vi sinh phục vụ cho phân tích vi sinh vật. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, hóa chất, nguyên vật liệu; cân; hòa tan; lọc; điều chỉnh pH; phân phối; khử trùng, bảo quản môi trường.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Các hóa chất, nguyên vật liệu trong thành phần môi trường được cân đúng, đủ và phù hợp theo từng loại môi trường;

- Sai số khối lượng khi cân hóa chất, nguyên vật liệu không vượt quá mức cho phép;

- Môi trường phải đồng nhất, độ pH phù hợp với từng loại môi trường;

- Môi trường phải được phân phối vào dụng cụ chứa phù hợp theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Môi trường được khử trùng ở chế độ phù hợp và đảm bảo vô trùng;

- Môi trường sau khi khử trùng được ổn định ở điều kiện phù hợp để kiểm tra mức độ vô trùng;

- Các môi trường đạt yêu cầu về độ vô trùng được bảo quản ở điều kiện phù hợp;

- Sổ theo dõi pha chế môi trường được ghi đầy đủ, chính xác.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Lựa chọn đúng, đầy đủ số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị, hóa chất đúng theo yêu cầu của môi trường nuôi cấy;

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu;

- Theo dõi và vận hành thành thạo cân phân tích, nồi thanh trùng áp lực, máy đo pH;

- Sử dụng thành thạo bếp điện, tủ lưu giữ môi trường;

- Thực hiện chế độ khử trùng phù hợp, đúng theo qui định đối với từng môi trường nuôi cấy;

- Tính toán thành phần môi trường phù hợp theo yêu cầu;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Lựa chọn được phương pháp, chế độ khử trùng phù hợp với từng môi trường nuôi cấy;

- Trình bày được trình tự các bước tiến hành pha chế môi trường nuôi cấy;

- Mô tả được qui trình vận hành và cách sử dụng các thiết bị: cân phân tích, máy đo pH, nồi thanh trùng áp lực;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra khi pha chế môi trường và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cốc thủy tinh, nồi đun môi trường, đũa thủy tinh, ống nghiệm, bình tam giác, phễu thủy tinh, ống đong, đĩa petri, ống Durham;

- Nồi thanh trùng áp lực;

- Bếp điện, cân phân tích, máy đo pH, tủ lưu giữ môi trường;

- Bảng thành phần môi trường nuôi cấy;

- Phiếu theo dõi lịch pha chế môi trường và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Phương pháp, chế độ khử trùng phù hợp với từng môi trường nuôi cấy. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất, nguyên vật liệu được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu pha chế môi trường nuôi cấy ngay từ đầu. | So sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Các hóa chất, nguyên vật liệu trong thành phần môi trường được cân đúng, đủ và phù hợp theo từng loại môi trường. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Sai số khối lượng khi cân hóa chất, nguyên vật liệu không vượt quá mức cho phép. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Môi trường phải đồng nhất, độ pH phù hợp với từng loại môi trường. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Môi trường phải được phân phối vào dụng cụ chứa phù hợp theo yêu cầu của phương pháp phân tích. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Môi trường được khử trùng ở chế độ phù hợp và đảm bảo vô trùng. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Môi trường sau khi khử trùng được ổn định ở điều kiện phù hợp để kiểm tra mức độ vô trùng. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra môi trường. |
| - Các môi trường đạt yêu cầu về độ vô trùng được bảo quản ở điều kiện phù hợp. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra nơi bảo quản môi trường. |
| - Thao tác vận hành và sử dụng cân, nồi hấp áp lực, máy đo pH, tủ lưu giữ môi trường, bếp điện thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác hòa tan, lọc, kiểm tra pH, phân phối môi trường vào dụng cụ chứa thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Sổ theo dõi pha chế môi trường được ghi đầy đủ, chính xác. | Kiểm tra sổ theo dõi. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Duy trì chuẩn chính vi sinh

Mã số công việc: M3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Duy trì chuẩn chính của các chủng vi sinh vật phục vụ cho phân tích vi sinh. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Đề nghị cung cấp chủng chuẩn; kiểm tra chủng chuẩn; duy trì chủng chuẩn; lập hồ sơ, cập nhật, theo dõi chủng chuẩn.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Chủng chuẩn mua về phải được kiểm tra đảm bảo hoạt động tốt và còn trong hạn sử dụng;

- Khuẩn lạc nhận diện của chủng chuẩn phải có những đặc điểm đặc trưng của từng chủng;

- Chủng chuẩn phải được duy trì trong môi trường ống nghiệm thạch nghiêng và bảo quản ở điều kiện nhiệt độ 2- 80C;

- Chủng chuẩn được lưu giữ độc lập với các mẫu thử nghiệm để tránh tình trạng bị lây nhiễm;

- Chủng chuẩn được cấy chuyền định kỳ theo yêu cầu của chủng;

- Chủng chuẩn phải được kiểm tra sinh hóa sau mỗi lần cấy chuyền;

- Chủng chuẩn không đạt yêu cầu hoặc hết hạn sử dụng phải được thanh lý và có kế hoạch bổ sung chủng chuẩn mới;

- Kết quả kiểm tra sinh hóa, các lần cấy chuyền được ghi đủ, chính xác vào sổ theo dõi.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Lập danh mục chủng chuẩn cần mua theo yêu cầu về đặc tính kỹ thuật đặc trưng, tiến độ, thời gian giao hàng phù hợp;

- Thao tác cấy chủng chuẩn, cấy chuyền phải chuẩn xác, đảm bảo vô trùng;

- Nhận diện được các tính chất, đặc điểm đặc trưng, đặc điểm sinh hóa của chủng chuẩn trên môi trường nuôi cấy;

- Viết đầy đủ thông tin kỹ thuật của chủng chuẩn trên hồ sơ lưu trữ.

2. Kiến thức

- Trình bày được các tính chất, cấu trúc, đặc tính kỹ thuật đặc trưng của chủng chuẩn được mua;

- Mô tả được các tính chất đặc trưng, kỹ thuật thực hiện các phản ứng sinh hóa của từng chủng chuẩn;

- Mô tả được các đặc điểm đặc trưng của chủng chuẩn trên môi trường nuôi cấy;

- Trình bày được nguyên tắc, phương pháp cấy chuyền và điều kiện bảo quản chủng chuẩn;

- Nhận biết được thời gian và số lần cấy chuyền, thời gian lưu giữ các chủng chuẩn;

- Trình bày được cách lập hồ sơ chủng chuẩn đầy đủ thông tin cần thiết.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Giấy đề nghị mua chủng chuẩn;

- Hóa chất, nguyên vật liệu pha chế môi trường nuôi cấy, môi trường thử nghiệm sinh hóa và các thuốc thử;

- Cốc thủy tinh, nồi đun môi trường, đũa thủy tinh, ống nghiệm, bình tam giác, phễu thủy tinh, ống đong, đĩa petri, que cấy vòng;

- Nồi hấp áp lực;

- Bếp điện, cân phân tích, máy đo pH, tủ lưu giữ môi trường;

- Bảng thành phần môi trường nuôi cấy, môi trường thử nghiệm sinh hóa;

- Tủ lạnh lưu giữ chủng chuẩn, tủ ấm;

- Sổ theo dõi chủng chuẩn.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất, nguyên vật liệu được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của việc duy trì chuẩn chính vi sinh. | So sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Việc duy trì chuẩn chính vi sinh được thực hiện theo đúng qui trình. | Kiểm tra sổ theo dõi. |
| - Chủng chuẩn mua về phải được kiểm tra đảm bảo hoạt động tốt và còn trong hạn sử dụng. | Kiểm tra chủng chuẩn sau khi mua về. |
| - Khuẩn lạc nhận diện của chủng chuẩn phải có những đặc điểm đặc trưng của từng chủng. | Kiểm tra khuẩn lạc trên môi trường nuôi cấy. |
| - Chủng chuẩn phải được duy trì trong môi trường ống nghiệm thạch nghiêng và bảo quản ở điều kiện nhiệt độ 2- 80C. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Chủng chuẩn được lưu giữ độc lập với các mẫu thử nghiệm để tránh tình trạng bị lây nhiễm. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra nơi lưu giữ chủng chuẩn. |
| - Chủng chuẩn được cấy chuyền định kỳ theo yêu cầu của chủng. | Kiểm tra sổ theo dõi. |
| - Chủng chuẩn phải được kiểm tra sinh hóa sau mỗi lần cấy chuyền. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra sổ theo dõi. |
| - Chủng chuẩn không đạt yêu cầu hoặc hết hạn sử dụng phải được thanh lý và có kế hoạch bổ sung chủng chuẩn mới. | Kiểm tra sổ theo dõi và kế hoạch bổ sung chủng chuẩn. |
| - Kết quả kiểm tra sinh hóa, các lần cấy chuyền được ghi đủ, chính xác vào sổ theo dõi. | Kiểm tra sổ theo dõi. |
| - Thao tác cấy chuyền, thử nghiệm sinh hóa chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định tổng số vi khuẩn hiếu khí

Mã số công việc: M4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định tổng số vi khuẩn hiếu khí trong LTTP bằng phương pháp đếm khuẩn lạc. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ; pha chế môi trường; pha loãng mẫu; cấy mẫu lên môi trường; nuôi ủ; tính và ghi kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Môi trường nuôi cấy và dịch pha loãng đảm bảo vô trùng;

- Mẫu được pha loãng và chọn các nồng độ phù hợp với đặc điểm vi sinh của từng loại mẫu theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Mỗi nồng độ mẫu pha loãng đã chọn được cấy lên môi trường đã chuẩn bị;

- Chế độ ủ được cài đặt theo yêu cầu của chỉ tiêu phân tích (300C, 48- 72h)*;

- Mẫu kiểm tra mức độ vô trùng của quá trình thực hiện đảm bảo âm tính;

- Mẫu không được nhiễm chéo vi sinh vật;

- Các đĩa được chọn tính kết quả đảm bảo yêu cầu về số khuẩn lạc;

- Tổng số vi khuẩn hiếu khí được xác định chính xác; kết quả giữa 2 lần phân tích không được lệch quá 10%;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Lựa chọn đúng, đầy đủ về số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị đúng theo yêu cầu của chỉ tiêu, phương pháp phân tích;

- Vệ sinh, khử trùng thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu;

- Pha loãng mẫu thập phân phù hợp với tình trạng vi sinh của chỉ tiêu phân tích;

- Vô trùng điều kiện thao tác kỹ lưỡng;

- Thao tác cấy, đổ đĩa thực hiện đúng theo yêu cầu của phương pháp đếm khuẩn lạc;

- Nhận định đúng hiện tượng âm tính (dương tính) của khuẩn lạc trên các môi trường nuôi cấy mẫu;

- Cài đặt đúng các thông số của chế độ ủ ấm theo qui định của chỉ tiêu phân tích;

- Vận hành cân phân tích, nồi hấp áp lực, tủ sấy, tủ ấm chuẩn xác;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước tiến hành xác định chỉ tiêu tổng số vi khuẩn hiếu khí;

- Mô tả qui trình vận hành tủ sấy, nồi hấp áp lực, cân phân tích điện tử, tủ ấm;

- Trình bày nguyên tắc pha loãng mẫu thập phân;

- Trình bày được yêu cầu và qui trình thao tác thực hiện mẫu đối chứng âm;

- Trình bày được nguyên tắc và quy trình thực hiện phân tích chỉ tiêu theo phương pháp đếm khuẩn lạc;

- Nêu được các dấu hiệu dương tính của khuẩn lạc trên các môi trường nuôi cấy;

- Vận dụng đúng công thức tính kết quả vào từng trường hợp thực tế.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cốc thủy tinh, nồi đun môi trường, đũa thủy tinh, ống nghiệm, bình tam giác, phễu thủy tinh, ống đong, đĩa petri, pipet;

- Nồi hấp áp lực, bếp điện, cân phân tích, tủ lưu giữ môi trường, tủ ấm, tủ sấy, máy và bút đếm khuẩn lạc;

- Các dung dịch khử khuẩn;

- Phòng cấy (tủ cấy) vô trùng;

- DD nước muối sinh lý vô trùng;

- DD đệm pepton;

- DD nước muối pepton (SPW);

- Môi trường thạch thường - glucose (PCA) hoặc thạch trypton - glucose (TGA) hoặc Nutrient Agar;

- Môi trường thạch màng;

- Tài liệu kỹ thuật phân tích chỉ tiêu Tổng số vi khuẩn hiếu khí;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất, nguyên vật liệu được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của chỉ tiêu phân tích. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Tổng số vi khuẩn hiếu khí được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Môi trường nuôi cấy và dịch pha loãng đảm bảo vô trùng. | Kiểm tra trực tiếp môi trường nuôi cấy và dịch pha loãng. |
| - Mẫu được pha loãng và chọn các nồng độ phù hợp với đặc điểm vi sinh của từng loại mẫu theo yêu cầu của phương pháp phân tích. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mỗi nồng độ mẫu pha loãng đã chọn được cấy lên môi trường đã chuẩn bị. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Chế độ ủ được cài đặt theo yêu cầu của chỉ tiêu phân tích (300C, 48- 72h)*. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu kiểm tra mức độ vô trùng của quá trình thực hiện đảm bảo âm tính. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu không được nhiễm chéo vi sinh vật. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Các đĩa được chọn tính kết quả đảm bảo yêu cầu về số khuẩn lạc. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Tổng số vi khuẩn hiếu khí được xác định chính xác; kết quả giữa 2 lần phân tích không được lệch quá 10%. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác pha loãng mẫu, cấy mẫu, đếm khuẩn lạc thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác vận hành tủ sấy, nồi hấp áp lực, cân, tủ ấm thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |

*: chế độ ủ có thể thay đổi theo yêu cầu phân tích và tiêu chuẩn qui định

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định tổng số bào tử nấm men, nấm mốc

Mã số công việc: M5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định tổng số bào tử nấm men, nấm mốc trong LTTP bằng phương pháp đếm khuẩn lạc. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ; pha chế môi trường; pha loãng mẫu; cấy mẫu lên môi trường; nuôi ủ; tính kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Môi trường nuôi cấy và dịch pha loãng đảm bảo vô trùng;

- Mẫu được pha loãng và chọn các nồng độ phù hợp với đặc điểm vi sinh của từng loại mẫu theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Mỗi nồng độ mẫu pha loãng đã chọn được cấy lên môi trường đã chuẩn bị;

- Các đĩa sau khi cấy mẫu phải được lật ngược đĩa khi ủ;

- Chế độ ủ được cài đặt theo yêu cầu của chỉ tiêu phân tích (300C, 48- 72h)*;

- Mẫu kiểm tra mức độ vô trùng của quá trình thực hiện đảm bảo âm tính;

- Mẫu không được nhiễm chéo vi sinh vật;

- Các đĩa được chọn tính kết quả đảm bảo yêu cầu về số khuẩn lạc;

- Tổng số bào tử nấm men, nấm mốc được xác định chính xác; kết quả giữa 2 lần phân tích không được lệch quá 10%;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Lựa chọn đúng, đầy đủ về số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị đúng theo yêu cầu của chỉ tiêu, phương pháp phân tích;

- Vệ sinh, khử trùng thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu;

- Pha loãng mẫu thập phân phù hợp với tình trạng vi sinh của chỉ tiêu phân tích;

- Cấy mẫu theo phương pháp đếm khuẩn lạc;

- Nhận định đúng hiện tượng âm tính (dương tính) của khuẩn lạc trên các môi trường nuôi cấy mẫu;

- Cài đặt đúng các thông số của chế độ ủ ấm mẫu gieo cấy theo quy định;

- Vận hành cân phân tích, nồi hấp áp lực, tủ sấy, tủ ấm chuẩn xác;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước tiến hành xác định chỉ tiêu tổng số bào tử nấm men nấm mốc;

- Mô tả quy trình vận hành tủ sấy, nồi hấp áp lực, cân phân tích điện tử, tủ ấm;

- Trình bày nguyên tắc pha loãng mẫu thập phân;

- Trình bày được yêu cầu và quy trình thao tác thực hiện mẫu đối chứng âm;

- Trình bày được nguyên tắc và quy trình thực hiện phương pháp đếm khuẩn lạc;

- Nêu được các dấu hiệu dương tính của khuẩn lạc trên các môi trường nuôi cấy;

- Vận dụng đúng công thức tính kết quả vào từng trường hợp thực tế.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cốc thủy tinh, nồi đun môi trường, đũa thủy tinh, ống nghiệm, bình tam giác, phễu thủy tinh, ống đong, đĩa petri, pipet;

- Nồi hấp áp lực, bếp điện, cân phân tích, tủ lưu giữ môi trường, tủ ấm, tủ sấy, máy và bút đếm khuẩn lạc;

- Phòng cấy (tủ cấy) vô trùng;

- Các dung dịch khử khuẩn;

- DD nước muối sinh lý vô trùng;

- Môi trường thạch - cao nấm men - chloramphenicol (YGC);

- Tài liệu kỹ thuật phân tích chỉ tiêu tổng số bào tử nấm men nấm mốc;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất, nguyên vật liệu được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của chỉ tiêu phân tích. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Tổng số bào tử nấm men, nấm mốc được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Môi trường nuôi cấy và dịch pha loãng đảm bảo vô trùng. | So sánh, đối chiếu với bảng thành phần môi trường dinh dưỡng, dịch pha loãng. |
| - Mẫu được pha loãng và chọn các nồng độ phù hợp với đặc điểm vi sinh của từng loại mẫu theo yêu cầu của phương pháp phân tích. | Kiểm tra môi trường dinh dưỡng, dịch pha loãng mẫu sau khi pha chế. |
| - Mỗi nồng độ mẫu pha loãng đã chọn được cấy lên môi trường đã chuẩn bị. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Các đĩa sau khi cấy mẫu phải được lật ngược đĩa khi ủ. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Chế độ ủ được cài đặt theo yêu cầu của chỉ tiêu phân tích (300C, 48- 72h)*. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu kiểm tra mức độ vô trùng của quá trình thực hiện đảm bảo âm tính. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu không được nhiễm chéo vi sinh vật. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Các đĩa được chọn tính kết quả đảm bảo yêu cầu về số khuẩn lạc. | Kiểm tra mẫu đối chứng âm sau khi pha chế. |
| - Tổng số bào tử nấm men, nấm mốc được xác định chính xác; kết quả giữa 2 lần phân tích không được lệch quá 10%. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác pha loãng mẫu, cấy mẫu, đếm khuẩn lạc thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác vận hành tủ sấy, nồi hấp áp lực, cân phân tích điện tử, tủ ấm. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |

*: chế độ ủ có thể thay đổi theo yêu cầu phân tích và tiêu chuẩn qui định

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định Coliform tổng số

Mã số công việc: M6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định Coliform tổng số bằng phương pháp MPN. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ; pha chế môi trường; pha loãng mẫu; cấy mẫu trên môi trường tăng sinh chọn lọc LSB; cấy chuyền sang môi trường khẳng định BGBL 2%; tính và ghi kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Môi trường nuôi cấy và dịch pha loãng đảm bảo tuyệt đối vô trùng;

- Mẫu được pha loãng và chọn các nồng độ phù hợp với đặc điểm vi sinh của từng loại mẫu, theo yêu cầu của phương pháp MPN;

- Mỗi nồng độ mẫu pha loãng đã chọn được cấy lên 3 hoặc 5 ống môi trường tăng sinh chọn lọc LSB và ủ ở 370C trong 48h;

- Các ống dương tính trên môi trường LSB được cấy chuyền sang môi trường BGBL 2% và ủ ở 370C trong 48h;

- Mẫu kiểm tra mức độ vô trùng của quá trình thực hiện đảm bảo âm tính;

- Mẫu không được nhiễm chéo vi sinh vật;

- Số ống dương tính trên môi trường BGBL 2% được xác định chính xác ở mỗi nồng độ pha loãng và tra bảng MPN tương ứng với kết quả;

- Kết quả Coliform tổng số trong mẫu được tính chính xác theo đúng công thức;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Lựa chọn đúng, đầy đủ về số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị theo yêu cầu của chỉ tiêu, phương pháp phân tích;

- Vệ sinh, khử trùng thiết bị, dụng cụ và thực hiện thao tác vô trùng theo đúng phương pháp và yêu cầu;

- Dự đoán được độ pha loãng mẫu phù hợp với đặc điểm vi sinh của từng loại mẫu thải;

- Cấy mẫu đúng theo phương pháp MPN;

- Cài đặt đúng các thông số của chế độ ủ ấm theo chỉ tiêu phân tích quy định;

- Vận hành cân phân tích, nồi hấp áp lực, tủ ấm, tủ sấy chuẩn xác;

- Nhận định đúng dấu hiệu âm tính (dương tính) trên các môi trường nuôi cấy mẫu;

- Thao tác cấy mẫu, cấy chuyền trên môi trường thành thạo;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước tiến hành xác định chỉ tiêu Coliform tổng số;

- Mô tả quy trình vận hành tủ sấy, nồi hấp áp lực, cân phân tích điện tử, tủ ấm;

- Trình bày nguyên tắc pha loãng mẫu thập phân;

- Trình bày được yêu cầu và quy trình thao tác thực hiện mẫu đối chứng;

- Vận dụng được nguyên tắc của phương pháp MPN vào việc xác định Coliform tổng số;

- Nêu được các dấu hiệu dương tính trên các môi trường nuôi cấy;

- Vận dụng đúng công thức tính kết quả vào từng trường hợp thực tế.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cốc thủy tinh, nồi đun môi trường, đũa thủy tinh, ống nghiệm, bình tam giác, phễu thủy tinh, ống đong, pipet, đĩa petri, ống Durham;

- Môi trường LSB (Môi trường tăng sinh chọn lọc);

- Môi trường BGBL 2% (Môi trường thử khẳng định);

- Nồi hấp áp lực, bếp điện, cân phân tích, tủ lưu giữ môi trường, tủ ấm, tủ sấy;

- Phòng cấy (tủ cấy) vô trùng;

- Bộ đếm khuẩn lạc;

- Các dung dịch khử trùng;

- Tài liệu kỹ thuật phân tích chỉ tiêu Coliform tổng số: TCVN 4882: 2007;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Chỉ tiêu Coliform tổng số được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Các thiết bị, dụng cụ, hóa chất cần thiết được lựa chọn đủ theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | So sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Môi trường nuôi cấy và dịch pha loãng đảm bảo tuyệt đối vô trùng. | Kiểm tra trực tiếp môi trường nuôi cấy, dịch pha loãng. |
| - Mẫu được pha loãng và chọn các nồng độ phù hợp với đặc điểm vi sinh của từng loại mẫu, theo yêu cầu của phương pháp MPN. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mỗi nồng độ mẫu pha loãng đã chọn được cấy lên 3 hoặc 5 ống môi trường tăng sinh chọn lọc LSB và ủ ở 370C trong 48h. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Các ống dương tính trên môi trường LSB được cấy chuyền sang môi trường BGBL 2% và ủ ở 370C trong 48h. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu kiểm tra mức độ vô trùng của quá trình thực hiện đảm bảo âm tính. | Kiểm tra trực tiếp mẫu đối chứng. |
| - Mẫu không được nhiễm chéo vi sinh vật. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Số ống dương tính trên môi trường BGBL 2% được xác định chính xác ở mỗi nồng độ pha loãng và tra bảng MPN tương ứng với kết quả. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. Kiểm tra kết quả tra bảng. |
| - Kết quả Coliform tổng số trong mẫu được tính chính xác theo đúng công thức. | Kiểm tra công thức, kết quả tính. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |
| - Thao tác pha loãng mẫu, cấy mẫu, cấy chuyền thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác vận hành nồi hấp áp lực, tủ lưu giữ môi trường, tủ ấm, tủ sấy thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định E. coli

Mã số công việc: M7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định E. Coli bằng phương pháp MPN. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ; pha chế môi trường; pha loãng mẫu; cấy mẫu trên môi trường tăng sinh chọn lọc; cấy chuyền sang môi trường chọn lọc; thử nghiệm IMViC trên môi trường thử nghiệm sinh hóa; tính kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Môi trường nuôi cấy và dịch pha loãng đảm bảo tuyệt đối vô trùng;

- Mẫu được pha loãng và chọn các nồng độ phù hợp với đặc điểm vi sinh của từng loại mẫu, theo yêu cầu của phương pháp MPN;

- Mỗi nồng độ mẫu pha loãng đã chọn được cấy lên 3 hoặc 5 ống môi trường tăng sinh chọn lọc LSB và ủ ở 370C trong 48h;

- Các ống dương tính trên môi trường LSB được cấy chuyền sang môi trường EC và ủ ở 440C trong 24h;

- Các ống dương tính trên môi trường EC được cấy chuyền sang môi trường EMB và ủ ở 370C trong 24h;

- Thử nghiệm IMViC được thực hiện trên môi trường thử nghiệm sinh hóa (MR-VP, SC Agar) đối với các khuẩn lạc đặc trưng trên môi trường EMB;

- Kết quả khẳng định E. Coli được kết luận chính xác dựa vào thử nghiệm sinh hóa IMViC;

- Mẫu kiểm tra mức độ vô trùng của quá trình thực hiện đảm bảo âm tính;

- Mẫu không được nhiễm chéo vi sinh vật;

- Số ống dương tính trên môi trường EC và thử nghiệm sinh hóa theo yêu cầu được xác định chính xác ở mỗi nồng độ pha loãng và tra bảng MPN tương ứng với kết quả;

- Kết quả E. Coli trong mẫu được tính chính xác theo đúng công thức;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Lựa chọn đúng, đầy đủ về số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị theo yêu cầu của chỉ tiêu, phương pháp phân tích;

- Vệ sinh, khử trùng thiết bị, dụng cụ và thực hiện thao tác vô trùng theo đúng phương pháp và yêu cầu;

- Dự đoán được độ pha loãng mẫu phù hợp với đặc điểm vi sinh của từng loại mẫu thải;

- Thao tác cấy mẫu được thực hiện đúng theo phương pháp MPN;

- Cài đặt đúng các thông số của chế độ ủ ấm theo chỉ tiêu phân tích quy định;

- Thao tác vận hành nồi hấp áp lực, tủ ấm, tủ sấy chuẩn xác;

- Nhận định đúng dấu hiệu âm tính (dương tính) trên các môi trường nuôi cấy mẫu, thử nghiệm sinh hóa;

- Thao tác cấy mẫu, cấy chuyền trên môi trường thành thạo;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước tiến hành xác định chỉ tiêu E. Coli;

- Mô tả quy trình vận hành tủ sấy, nồi hấp áp lực, cân phân tích điện tử, tủ ấm;

- Trình bày nguyên tắc pha loãng mẫu thập phân;

- Trình bày được yêu cầu và quy trình thao tác thực hiện mẫu đối chứng;

- Vận dụng được nguyên tắc của phương pháp MPN vào việc xác định E. Coli;

- Nêu được các dấu hiệu dương tính trên các môi trường nuôi cấy, thử nghiệm sinh hóa;

- Vận dụng đúng công thức tính kết quả vào từng trường hợp thực tế.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cốc thủy tinh, nồi đun môi trường, đũa thủy tinh, ống nghiệm, bình tam giác, phễu thủy tinh, ống đong, pipet, đĩa petri;

- Môi trường canh thang LSB, canh thang EC;

- Môi trường EMB, Môi trường rắn SC Agar;

- Môi trường MR-VP;

- Thuốc thử Kovac’s;

- Thuốc thử Methyl Red;

- Thuốc thử α-napthol;

- Nồi hấp áp lực, tủ lưu giữ môi trường, tủ ấm, tủ sấy;

- Phòng cấy (tủ cấy) vô trùng;

- Bộ đếm khuẩn lạc;

- Các dung dịch khử khuẩn;

- Tài liệu kỹ thuật phân tích chỉ tiêu E. coli: TCVN 6846:2007;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Chỉ tiêu E. Coli được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất, nguyên vật liệu được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của chỉ tiêu phân tích. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Môi trường nuôi cấy và dịch pha loãng đảm bảo tuyệt đối vô trùng. | Kiểm tra trực tiếp môi trường nuôi cấy và dịch pha loãng. |
| - Mẫu được pha loãng và chọn các nồng độ phù hợp với đặc điểm vi sinh của từng loại mẫu, theo yêu cầu của phương pháp MPN. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mỗi nồng độ mẫu pha loãng đã chọn được cấy lên 3 hoặc 5 ống môi trường tăng sinh chọn lọc LSB và ủ ở 370C trong 48h. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Các ống dương tính trên môi trường LSB được cấy chuyền sang môi trường EC và ủ ở 440C trong 24h. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Các ống dương tính trên môi trường EC được cấy chuyền sang môi trường EMB và ủ ở 370C trong 24h. | Quan sát trực tiếp người thực hiện Kiểm tra các ống dương tính. |
| - Thử nghiệm IMViC được thực hiện trên môi trường thử nghiệm sinh hóa (MR-VP, SC Agar) đối với các khuẩn lạc đặc trưng trên môi trường EMB. | Quan sát trực tiếp người thực hiện Kiểm tra các khuẩn lạc đặc trưng. |
| - Kết quả khẳng định E. Coli được kết luận chính xác dựa vào thử nghiệm sinh hóa IMViC. | Quan sát trực tiếp người thực hiện Kiểm tra kết quả khẳng định |
| - Mẫu kiểm tra mức độ vô trùng của quá trình thực hiện đảm bảo âm tính. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu không được nhiễm chéo vi sinh vật. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Số ống dương tính trên môi trường EC và thử nghiệm sinh hóa theo yêu cầu được xác định chính xác ở mỗi nồng độ pha loãng và tra bảng MPN tương ứng với kết quả. | Quan sát trực tiếp người thực hiện Kiểm tra kết quả tra bảng. |
| - Kết quả E. Coli trong mẫu được tính chính xác theo đúng công thức. | Quan sát trực tiếp người thực hiện Kiểm tra công thức và kết quả tính. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |
| - Thao tác pha loãng mẫu, cấy mẫu, cấy chuyền, thực hiện phản ứng sinh hóa thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác vận hành nồi hấp áp lực, tủ lưu giữ môi trường, tủ ấm, tủ sấy thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định Clostridium perfringens

Mã số công việc: M8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định Clostridium perfringens bằng phương pháp đếm khuẩn lạc. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, hóa chất, môi trường; pha loãng mẫu; cấy mẫu; nuôi ủ; thử phản ứng sinh hóa; tính và ghi kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Môi trường nuôi cấy và dịch pha loãng phải đảm bảo vô trùng;

- Mẫu được pha loãng và chọn các nồng độ phù hợp với đặc điểm vi sinh của từng loại mẫu theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Mẫu được cấy vào môi trường thạch TSC đúng qui trình của phương pháp;

- Mẫu sau khi cấy được lật ngược đĩa, cho vào các túi kỵ khí và nuôi ủ ở 370C trong 24h;

- Các khuẩn lạc đặc trưng trên các đĩa được đếm chính xác theo qui định;

- Các khuẩn lạc điển hình được chọn để tiến hành thử phản ứng sinh hóa trên môi trường lỏng Thioglycolat resazurin natri và nuôi ủ ở 370C trong 24h, điều kiện yếm khí;

- Hình thể và tính chất của Clostridium perfringens sau khi nuôi cấy ở môi trường lỏng được xác định bằng quan sát và nhuộm Gram;

- Tính chất lên men đường lactose – gelatin của Clostridium perfringens sau khi nuôi cấy ở môi trường lỏng được thử bằng cấy chuyền lên môi trường lactose – gelatin và nuôi ủ ở 370C trong 24h;

- Kết quả thử phản ứng sinh hóa được kết luận đúng;

- Kết quả Clostridium perfringens trong mẫu được tính chính xác theo đúng công thức;

- Mẫu kiểm tra mức độ vô trùng của quá trình thực hiện đảm bảo âm tính;

- Mẫu không được nhiễm chéo vi sinh vật;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Lựa chọn đúng, đầy đủ về số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị, hóa chất đúng theo yêu cầu của chỉ tiêu, phương pháp phân tích;

- Vệ sinh, khử trùng thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu;

- Thao tác pha loãng mẫu thập phân phù hợp với từng loại mẫu phân tích;

- Vô trùng điều kiện thao tác;

- Gieo cấy mẫu theo phương pháp đổ đĩa;

- Cài đặt đúng các thông số của chế độ ủ ấm theo quy định;

- Thao tác vận hành cân phân tích, nồi hấp áp lực, máy đo pH, tủ ấm, tủ sấy chuẩn xác;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước tiến hành xác định chỉ tiêu Clostridium perfringens;

- Mô tả quy trình vận hành tủ sấy, nồi hấp áp lực, cân phân tích điện tử, máy đo pH, tủ ấm;

- Nguyên tắc pha loãng mẫu thập phân;

- Trình bày được yêu cầu và quy trình thao tác thực hiện mẫu đối chứng âm;

- Trình bày được nguyên tắc và quy trình thực hiện phương pháp đổ đĩa;

- Vận dụng đúng công thức tính kết quả vào từng trường hợp thực tế.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cốc thủy tinh, nồi đun môi trường, đũa thủy tinh, ống nghiệm, bình tam giác, phễu thủy tinh, ống đong, pipet, đĩa petri;

- Môi trường Thạch TSC;

- Dung dịch D-Cycloserin;

- Môi trường thioglycolat lỏng;

- Môi trường lactose-gelatin;

- Nồi hấp áp lực, bếp điện, cân phân tích, máy đo pH, tủ lưu giữ môi trường, tủ ấm, tủ sấy;

- Phòng cấy (tủ cấy) vô trùng;

- Bộ đếm khuẩn lạc;

- Các dung dịch khử khuẩn;

- Tài liệu kỹ thuật phân tích chỉ tiêu Clostridium perfringens: TCVN 4991: 2005;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất, nguyên vật liệu được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của chỉ tiêu phân tích. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Chỉ tiêu Clostridium perfringens được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Môi trường nuôi cấy và dịch pha loãng phải đảm bảo vô trùng. | Kiểm tra môi trường và dịch pha loãng. |
| - Mẫu được pha loãng và chọn các nồng độ phù hợp với đặc điểm vi sinh của từng loại mẫu theo yêu cầu của phương pháp phân tích. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu được cấy vào môi trường thạch TSC đúng qui trình của phương pháp. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Mẫu sau khi cấy được lật ngược đĩa, cho vào các túi kỵ khí và nuôi ủ ở 370C trong 24h. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Các khuẩn lạc đặc trưng trên các đĩa được đếm chính xác theo qui định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Các khuẩn lạc điển hình được chọn để tiến hành thử phản ứng sinh hóa trên môi trường lỏng Thioglycolat resazurin natri và nuôi ủ ở 370C trong 24h, điều kiện yếm khí. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hình thể và tính chất của Clostridium perfringens sau khi nuôi cấy ở môi trường lỏng được xác định bằng quan sát và nhuộm Gram. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Tính chất lên men đường lactose – gelatin của Clostridium perfringens sau khi nuôi cấy ở môi trường lỏng được thử bằng cấy chuyền lên môi trường lactose – gelatin và nuôi ủ ở 370C trong 24h. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Kết quả thử phản ứng sinh hóa được kết luận đúng. | Kiểm tra, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả Clostridium perfringens trong mẫu được tính chính xác theo đúng công thức | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán. |
| - Mẫu kiểm tra mức độ vô trùng của quá trình thực hiện đảm bảo âm tính. | Kiểm tra trực tiếp mẫu đối chứng. |
| - Mẫu không được nhiễm chéo vi sinh vật. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra mẫu. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |
| - Thao tác vận hành cân phân tích, tủ ấm, tủ sấy chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác pha loãng mẫu, đổ đĩa, cấy chuyền lên môi trường lỏng, thử phản ứng sinh hóa thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định Samonella

Mã số công việc: M9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định định tính Samonella trong mẫu. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, hóa chất, môi trường; pha loãng mẫu; cấy mẫu trên môi trường lỏng tăng sinh; cấy chuyền sang môi trường tăng sinh chọn lọc; cấy chuyền sang môi trường nhận dạng; thử nghiệm sinh hóa, thử nghiệm ngưng kết huyết thanh trên môi trường khẳng định; kết luận và ghi vào phiếu.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Môi trường dinh dưỡng và dịch pha loãng đảm bảo vô trùng;

- Mẫu được chuẩn bị phù hợp với từng loại thực phẩm, bổ sung môi trường BPW và nuôi ủ ở điều kiện phù hợp;

- Mẫu sau tăng sinh được cấy chuyền sang môi trường tăng sinh chọn lọc (RVS, MKTTn) và nuôi ủ ở điều kiện phù hợp;

- Mẫu được cấy chuyền từ môi trường tăng sinh chọn lọc sang môi trường phân biệt đặc trưng cho Samonella (XLD, HE, BS…) và nuôi ủ ở 370C trong 22 -26h;

- Các đĩa khuẩn lạc đặc trưng được sử dụng để thử nghiệm sinh hóa và thử nghiệm ngưng kết huyết thanh;

- Kết quả thử nghiệm sinh hóa và thử nghiệm ngưng kết huyết thanh phải được kết luận đúng;

- Mẫu kiểm tra mức độ vô trùng của quá trình thực hiện đảm bảo âm tính;

- Mẫu không được nhiễm chéo vi sinh vật;

- Kết quả phân tích được kết luận đúng và ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả, sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Lựa chọn đúng, đầy đủ về số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị, hóa chất đúng theo yêu cầu của chỉ tiêu, phương pháp phân tích;

- Vệ sinh, khử trùng thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu;

- Pha loãng mẫu thập phân phù hợp với từng loại mẫu phân tích;

- Vô trùng điều kiện thao tác;

- Cài đặt đúng các thông số của chế độ ủ ấm theo quy định;

- Thao tác vận hành cân phân tích, tủ ấm, tủ sấy chuẩn xác;

- Kết luận đúng về sự hiện diện của Samonella trong mẫu phân tích;

- Thực hiện tốt các biện pháp bảo hộ lao động.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước tiến hành định tính chỉ tiêu Samonella;

- Mô tả quy trình vận hành tủ sấy, nồi hấp áp lực, cân phân tích điện tử, tủ ấm;

- Trình bày được yêu cầu và quy trình thao tác thực hiện mẫu đối chứng âm

- Nhận biết được dấu hiệu đặc trưng của Samonella khi nuôi cấy trên các môi trường tăng sinh chọn lọc và các thử nghiệm sinh hóa và thử nghiệm ngưng kết huyết thanh;

- Vận dụng được các dấu hiệu khẳng định sự có mặt của Samonella để kết luận về sự hiện diện của chúng trong mẫu.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cốc thủy tinh, nồi đun môi trường, đũa thủy tinh, ống nghiệm, bình tam giác, phễu thủy tinh, ống đong, pipet, đĩa petri;

- Môi trường đệm pepton (tăng sinh sơ bộ) làm dịch pha loãng;

- Môi trường RVS, MKTTn (tăng sinh chọn lọc);

- Môi trường XLD;

- Môi trường thạch màng;

- Môi trường thử nghiệm sinh hóa;

- Môi trường ngưng kết huyết thanh;

- Nồi hấp áp lực, bếp điện, cân phân tích, tủ lưu giữ môi trường, tủ ấm, tủ sấy;

- Phòng cấy (tủ cấy) vô trùng;

- Các dung dịch khử khuẩn;

- Tài liệu kỹ thuật phân tích chỉ tiêu Samonella: TCVN 4829: 2005;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất, nguyên vật liệu được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của chỉ tiêu phân tích. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Việc định tính Samonella được thực hiện theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Môi trường nuôi cấy và dịch pha loãng đảm bảo vô trùng. | Kiểm tra nuôi cấy và dịch pha loãng. |
| - Mẫu được chuẩn bị phù hợp với từng loại thực phẩm, bổ sung môi trường BPW và nuôi ủ ở điều kiện phù hợp. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Mẫu sau tăng sinh được cấy chuyền sang môi trường tăng sinh chọn lọc (RVS, MKTTn) và nuôi ủ ở điều kiện phù hợp. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Mẫu được cấy chuyền từ môi trường tăng sinh chọn lọc sang môi trường phân biệt đặc trưng cho Samonella (XLD, HE, BS…) và nuôi ủ ở 370C trong 22 -26h. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Các đĩa khuẩn lạc đặc trưng được sử dụng để thử nghiệm sinh hóa và thử nghiệm ngưng kết huyết thanh. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Kết quả thử nghiệm sinh hóa và thử nghiệm ngưng kết huyết thanh phải được kết luận đúng. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Mẫu kiểm tra mức độ vô trùng của quá trình thực hiện đảm bảo âm tính. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra mẫu đối chứng. |
| - Mẫu không được nhiễm chéo vi sinh vật. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Kết quả phân tích được kết luận đúng và ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả, sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |
| - Thao tác vận hành cân phân tích, tủ ấm, tủ sấy chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác đổ đĩa, cấy chuyền lên môi trường lỏng, thử phản ứng sinh hóa, thử phản ứng ngưng kết huyết thanh thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định Staphylococcus aureus

Mã số công việc: M10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định Staphylococcus aureus bằng phương pháp MPN. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, hóa chất, môi trường; pha loãng mẫu; cấy mẫu trên môi trường MSB; cấy ria sang môi trường BPA và môi trường TSA; thử nghiệm ngưng kết coagulase; tính kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Môi trường dinh dưỡng và dịch pha loãng đảm bảo vô trùng;

- Mẫu được pha loãng và chọn các nồng độ phù hợp với đặc điểm vi sinh của từng loại mẫu, theo yêu cầu của phương pháp MPN;

- Mỗi nồng độ mẫu pha loãng đã chọn được cấy lên 3 hoặc 5 ống môi trường tăng sinh chọn lọc MSB và ủ ở 370C trong 48h;

- Các ống dương tính trên môi trường MSB được cấy ria trên môi trường BPA và ủ ở 370C trong 48h;

- Các khuẩn lạc đặc trưng trên môi trường BPA được cấy ria trên môi trường TSA và ủ ở 370C trong 24h;

- Các khuẩn lạc đặc trưng trên môi trường TSA được kiểm tra khả năng ngưng kết coaglulase;

- Các đĩa có kết quả khẳng định S. aureus (+) được đối chiếu với các ống nghiệm trong dãy ống nghiệm ban đầu, ghi lại số ống nghiệm (+) ứng với mỗi nồng độ pha loãng và tra bảng MPN tương ứng với kết quả;

- Mẫu kiểm tra mức độ vô trùng của quá trình thực hiện đảm bảo âm tính;

- Mẫu không được nhiễm chéo vi sinh vật;

- Kết quả phân tích được tính đúng theo công thức và ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả, sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Lựa chọn đúng, đầy đủ về số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị, hóa chất đúng theo yêu cầu của chỉ tiêu, phương pháp phân tích;

- Vệ sinh, khử trùng thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu;

- Pha loãng mẫu thập phân phù hợp với từng loại mẫu phân tích;

- Vô trùng điều kiện thao tác;

- Gieo cấy mẫu theo phương pháp MPN;

- Cài đặt đúng các thông số của chế độ ủ ấm theo quy định;

- Nhận diện được khuẩn lạc điển hình của Staphylococcus aureus trên các môi trường chọn lọc;

- Vận hành cân, tủ ấm, tủ sấy chuẩn xác;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước tiến hành xác định chỉ tiêu Staphylococcus aureus;

- Mô tả quy trình vận hành tủ sấy, cân, tủ ấm;

- Trình bày được phương pháp pha loãng mẫu thập phân;

- Trình bày được yêu cầu và quy trình thao tác thực hiện mẫu đối chứng âm;

- Trình bày được nguyên tắc và quy trình thực hiện phương pháp MPN;

- Nhận biết được dấu hiệu cho biết mẫu dương tính trên môi trường MSB, BPA, TSA…;

- Vận dụng đúng công thức tính kết quả vào từng trường hợp thực tế.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cốc thủy tinh, nồi đun môi trường, đũa thủy tinh, ống nghiệm, bình tam giác, phễu thủy tinh, ống đong, pipet, đĩa petri;

- Môi trường Mannitol Salt Broth (MSB);

- Môi trường thạch máu;

- Môi trường thạch Baird-Parker (BPA);

- Môi trường Brain Heart Infusion (BHI);

- Môi trường thạch Tellurite Glycine (TGA);

- Huyết tương thỏ;

- Bếp điện, cân, tủ lưu giữ môi trường, tủ ấm, tủ sấy;

- Phòng cấy (tủ cấy) vô trùng;

- Bộ đếm khuẩn lạc;

- Các dung dịch khử khuẩn;

- Tài liệu kỹ thuật phân tích chỉ tiêu Staphylococcus aureus: TCVN 4830 -1: 2005;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất, nguyên vật liệu được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của chỉ tiêu phân tích. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Chỉ tiêu Staphylococcus được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Môi trường nuôi cấy và dịch pha loãng đảm bảo vô trùng. | Kiểm tra môi trường nuôi cấy và dịch pha loãng. |
| - Mẫu được pha loãng và chọn các nồng độ phù hợp với đặc điểm vi sinh của từng loại mẫu, theo yêu cầu của phương pháp MPN. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mỗi nồng độ mẫu pha loãng đã chọn được cấy lên 3 hoặc 5 ống môi trường tăng sinh chọn lọc MSB và ủ ở 370C trong 48h. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Các ống dương tính trên môi trường MSB được cấy ria trên môi trường BPA và ủ ở 370C trong 48h. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Các khuẩn lạc đặc trưng trên môi trường BPA được cấy ria trên môi trường TSA và ủ ở 370C trong 24h. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Các khuẩn lạc đặc trưng trên môi trường TSA được kiểm tra khả năng ngưng kết coaglulase. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Các đĩa có kết quả khẳng định S. aureus (+) được đối chiếu với các ống nghiệm trong dãy ống nghiệm ban đầu, ghi lại số ống nghiệm (+) ứng với mỗi nồng độ pha loãng và tra bảng MPN tương ứng với kết quả. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. Kiểm tra kết quả tra bảng. |
| - Mẫu kiểm tra mức độ vô trùng của quá trình thực hiện đảm bảo âm tính. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. Kiểm tra mẫu đối chứng. |
| - Mẫu không được nhiễm chéo vi sinh vật. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Kết quả phân tích được tính đúng theo công thức và ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả, sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. Kiểm tra công thức, kết quả tính toán, phiếu và sổ lưu. |
| - Thao tác vận hành cân phân tích, tủ ấm, tủ sấy chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác pha loãng mẫu, cấy lên môi trường lỏng, đổ đĩa, thử khả năng ngưng kết coaglulase thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định Bacillus cereus

Mã số công việc: M11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định Bacillus cereus bằng phương pháp đếm khuẩn lạc. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, pha chế môi trường, pha loãng mẫu, cấy mẫu lên môi trường, các phép thử khẳng định, tính kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Môi trường nuôi cấy và dịch pha loãng đảm bảo vô trùng;

- Mẫu được chuẩn bị phù hợp, bổ sung môi trường pepton đệm BPW và đồng nhất theo yêu cầu phương pháp phân tích;

- Mẫu được pha loãng và chọn các nồng độ phù hợp với đặc điểm vi sinh của từng loại mẫu, theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Mẫu được cấy lên môi trường MYP (MOSSEL) và ủ ở 300C trong 24h;

- Các khuẩn lạc (+) đặc trưng ở môi trường MYP (MOSSEL) được chọn để thực hiện các phép thử khẳng định theo yêu cầu:

+ Khuẩn lạc (+) đặc trưng được cấy sang ống thạch dinh dưỡng, ủ ở 300C trong 24h và nhuộm gram, quan sát;

+ Khuẩn lạc (+) đặc trưng được cấy vào môi trường glucose – phenol đỏ, ủ ở 300C trong 24h và quan sát sự đổi màu của các ống;

+ Khuẩn lạc (+) đặc trưng được cấy vào môi trường VP, ủ ở 300C trong 24h, thêm thuốc thử (A, B) và quan sát màu của các ống nghiệm để khẳng định khả năng khử nitrat thành nitrit;

+ Khuẩn lạc (+) đặc trưng được cấy vào môi trường VP, ủ ở 300C trong 24h, thêm thuốc thử (1- naphtol, KOH) và quan sát màu của các ống nghiệm sau 1h để khẳng định thử nghiệm VP;

- Kết quả của các phép thử khẳng định được kết luận chính xác;

- Mẫu kiểm tra mức độ vô trùng của quá trình thực hiện đảm bảo âm tính;

- Mẫu không được nhiễm chéo vi sinh vật;

- Kết quả phân tích được tính đúng theo công thức và ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả, sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Lựa chọn đúng, đầy đủ về số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị, hóa chất đúng theo yêu cầu của chỉ tiêu, phương pháp phân tích;

- Vệ sinh, khử trùng thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu;

- Pha loãng mẫu thập phân phù hợp với từng loại mẫu phân tích;

- Vô trùng điều kiện thao tác;

- Gieo cấy mẫu theo phương pháp đổ đĩa

- Cài đặt đúng các thông số của chế độ ủ ấm theo quy định;

- Thao tác vận hành cân phân tích, nồi hấp áp lực, máy đo pH, tủ ấm, tủ sấy chuẩn xác;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước tiến hành xác định chỉ tiêu Bacillus cereus;

- Mô tả được quy trình vận hành tủ sấy, cân, tủ ấm;

- Trình bày được phương pháp pha loãng mẫu thập phân;

- Trình bày được yêu cầu và quy trình thao tác thực hiện mẫu đối chứng âm;

- Trình bày được nguyên tắc và quy trình thực hiện phương pháp đổ đĩa;

- Vận dụng đúng công thức tính kết quả vào từng trường hợp thực tế.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cốc thủy tinh, nồi đun môi trường, đũa thủy tinh, ống nghiệm, bình tam giác, phễu thủy tinh, ống đong, pipet, đĩa petri;

- Môi trường Thạch cơ bản;

- Môi trường thạch MYP (Môi trường hoàn chỉnh) hoặc (MOSSEL);

- Môi trường glucose – phenol đỏ;

- Môi trường VP;

- Hóa chất thử nghiệm VP ((1- naphtol 6g/100ml cồn 960, KOH 40%);

- Thuốc thử phát hiện Nitrite (DD A: acid sulfanilic/ acid acetic; DD B: N – (1- naphtyl) ethylendiamin/ acid acetic);

- Bếp điện, cân, tủ lưu giữ môi trường, tủ ấm, tủ sấy;

- Phòng cấy (tủ cấy) vô trùng;

- Bộ đếm khuẩn lạc;

- Các dung dịch khử khuẩn;

- Tài liệu kỹ thuật phân tích chỉ tiêu Bacillus cereus: TCVN 4992: 2005;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất, nguyên vật liệu được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của chỉ tiêu phân tích. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Chỉ tiêu Bacillus cereus được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Môi trường nuôi cấy và dịch pha loãng đảm bảo vô trùng. | Kiểm tra môi trường nuôi cấy, dịch pha loãng mẫu. |
| - Mẫu được chuẩn bị phù hợp, bổ sung môi trường pepton đệm BPW và đồng nhất theo yêu cầu phương pháp phân tích. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Mẫu được pha loãng và chọn các nồng độ phù hợp với đặc điểm vi sinh của từng loại mẫu, theo yêu cầu của phương pháp phân tích. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu được cấy lên môi trường MYP (MOSSEL) và ủ ở 300C trong 24h. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Các khuẩn lạc (+) đặc trưng ở môi trường MYP (MOSSEL) được chọn để thực hiện các phép thử khẳng định theo yêu cầu: | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| + Khuẩn lạc (+) đặc trưng được cấy sang ống thạch dinh dưỡng, ủ ở 300C trong 24h và nhuộm gram, quan sát. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra khuẩn lạc (+). |
| + Khuẩn lạc (+) đặc trưng được cấy vào môi trường glucose – phenol đỏ, ủ ở 300C trong 24h và quan sát sự đổi màu của các ống. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra khuẩn lạc (+) |
| + Khuẩn lạc (+) đặc trưng được cấy vào môi trường VP, ủ ở 300C trong 24h, thêm thuốc thử (A, B) và quan sát màu của các ống nghiệm để khẳng định khả năng khử nitrat thành nitrit. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra khuẩn lạc (+). |
| + Khuẩn lạc (+) đặc trưng được cấy vào môi trường VP, ủ ở 300C trong 24h, thêm thuốc thử (1- naphtol, KOH) và quan sát màu của các ống nghiệm sau 1h để khẳng định thử nghiệm VP. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra khuẩn lạc (+). |
| - Kết quả của các phép thử khẳng định được kết luận chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Mẫu kiểm tra mức độ vô trùng của quá trình thực hiện đảm bảo âm tính. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. Kiểm tra mẫu đối chứng âm. |
| - Mẫu không được nhiễm chéo vi sinh vật. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Kết quả phân tích được tính đúng theo công thức và ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả, sổ lưu. | Kiểm tra công thức, kết quả tính toán, phiếu và sổ lưu. |
| - Thao tác vận hành cân phân tích, tủ ấm, tủ sấy chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác pha loãng mẫu, đổ đĩa, thực hiện các phép thử khẳng định thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định Streptococcus

Mã số công việc: M12

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định Streptococcus bằng phương pháp MPN. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, môi trường; pha loãng mẫu; cấy mẫu trên các môi trường canh Azide Glucose; cấy chuyền sang môi trường thạch Bile Esculin Agar; thử nghiệm catalase trên môi trường thạch PCA; tính kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Môi trường nuôi cấy và dịch pha loãng đảm bảo vô trùng;

- Mẫu được đồng nhất, pha loãng và chọn các nồng độ phù hợp với đặc điểm vi sinh của từng loại mẫu, theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Mỗi nồng độ mẫu pha loãng đã chọn được cấy lên 3 hoặc 5 ống môi trường canh Azide Glucose và ủ ở 370C trong 48h;

- Các ống dương tính trên môi trường AG được cấy lên môi trường thạch Bile Esculin và ủ ở 440C trong 48h;

- Đĩa BEA cho khuẩn lạc đặc trưng dương tính được thử nghiệm catalase trên môi trường PCA;

- Các mẫu thử nghiệm catalase âm tính, AG dương tính, BEA dương tính được đọc kết quả chính xác theo từng nhóm nồng độ pha loãng và được tra bảng MPN tương ứng với kết quả;

- Mẫu kiểm tra mức độ vô trùng của quá trình thực hiện đảm bảo âm tính;

- Mẫu không được nhiễm chéo vi sinh vật;

- Kết quả phân tích được tính đúng theo công thức và ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả, sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Lựa chọn đúng, đầy đủ về số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị, hóa chất đúng theo yêu cầu của chỉ tiêu, phương pháp phân tích;

- Vệ sinh, khử trùng thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu;

- Pha loãng mẫu thập phân phù hợp với từng loại mẫu phân tích;

- Vô trùng điều kiện thao tác;

- Cấy mẫu theo phương pháp MPN, phương pháp đổ đĩa;

- Cài đặt đúng các thông số của chế độ ủ ấm theo quy định;

- Vận hành cân, tủ ấm, tủ sấy chuẩn xác;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước tiến hành xác định chỉ tiêu Streptococcus;

- Mô tả quy trình vận hành tủ sấy, cân, tủ ấm;

- Trình bày được phương pháp pha loãng mẫu thập phân;

- Trình bày được yêu cầu và quy trình thao tác thực hiện mẫu đối chứng âm;

- Trình bày được nguyên tắc và quy trình thực hiện phương pháp MPN, phương pháp đổ đĩa;

- Nhận biết được dấu hiệu cho biết mẫu dương tính trên môi trường AG, PCA, BEA; dấu hiệu cho biết phép thử catalase âm tính;

- Vận dụng đúng công thức tính kết quả vào từng trường hợp thực tế.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cốc thủy tinh, nồi đun môi trường, đũa thủy tinh, ống nghiệm, bình tam giác, phễu thủy tinh, ống đong, pipet, đĩa petri;

- Môi trường canh Azide Glucose;

- Môi trường thạch Bile Esculin Agar ;

- Môi trường thạch PCA;

- Bếp điện, cân, tủ lưu giữ môi trường, tủ ấm, tủ sấy;

- Phòng cấy (tủ cấy) vô trùng;

- Bộ đếm khuẩn lạc;

- Các dung dịch khử khuẩn;

- Tài liệu kỹ thuật phân tích chỉ tiêu Streptococcus;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất, nguyên vật liệu được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của chỉ tiêu phân tích. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Chỉ tiêu Streptococcus được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Môi trường nuôi cấy và dịch pha loãng đảm bảo vô trùng. | Kiểm tra môi trường nuôi cấy và dịch pha loãng. |
| - Mẫu được đồng nhất, pha loãng và chọn các nồng độ phù hợp với đặc điểm vi sinh của từng loại mẫu, theo yêu cầu của phương pháp phân tích. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mỗi nồng độ mẫu pha loãng đã chọn được cấy lên 3 hoặc 5 ống môi trường canh Azide Glucose và ủ ở 370C trong 48h. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Các ống dương tính trên môi trường AG được cấy lên môi trường thạch Bile Esculin và ủ ở 440C trong 48h. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Đĩa BEA cho khuẩn lạc đặc trưng dương tính được thử nghiệm catalase trên môi trường PCA. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Các mẫu thử nghiệm catalase âm tính, AG dương tính, BEA dương tính được đọc kết quả chính xác theo từng nhóm nồng độ pha loãng và được tra bảng MPN tương ứng với kết quả. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả tra bảng. |
| - Mẫu kiểm tra mức độ vô trùng của quá trình thực hiện đảm bảo âm tính. | Kiểm tra mẫu đối chứng âm. |
| - Mẫu không được nhiễm chéo vi sinh vật. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Kết quả phân tích được tính đúng theo công thức và ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả, sổ lưu. | Kiểm tra công thức, kết quả tính toán, phiếu và sổ lưu. |
| - Thao tác vận hành cân phân tích, tủ ấm, tủ sấy chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác pha loãng mẫu, cấy lên môi trường lỏng, đổ đĩa, thực hiện thử nghiệm catalase thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định Vibrio cholerae

Mã số công việc: M13

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Phát hiện Vibrio cholerae bằng phương pháp phân lập trên môi trường thạch TCBS và thạch máu, thử nghiệm sinh hóa, kháng huyết thanh để khẳng định. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, môi trường; pha loãng mẫu; tăng sinh chọn lọc trên môi trường APW; cấy chuyền phân lập sang môi trường thạch TCBS và môi trường không chọn lọc (thạch máu); thử nghiệm sinh hóa; thử nghiệm kháng huyết thanh trên Kháng huyết thanh polyvalent O; tính kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Môi trường nuôi cấy và dịch pha loãng đảm bảo vô trùng;

- Mẫu được chuẩn bị phù hợp với từng loại thực phẩm, bổ sung môi trường APW và nuôi ủ ở điều kiện phù hợp (370C trong 6-8h);

- Mẫu sau tăng sinh được cấy ria sang môi trường tăng sinh chọn lọc TCBS và nuôi ủ ở điều kiện phù hợp (370C trong 18 -22h);

- Các khuẩn lạc đặc trưng cho Vibrio cholerae trên môi trường thạch TCBS được cấy chuyền sang môi trường không chọn lọc (thạch máu) và ủ qua đêm ở 370C;

- Các thử nghiệm trên các môi trường sinh hóa và thử nghiệm kháng huyết thanh được thực hiện theo yêu cầu đối với Vibrio cholerae;

- Các kết quả thử nghiệm sinh hóa và kháng huyết thanh được kết luận chính xác;

- Mẫu kiểm tra mức độ vô trùng của quá trình thực hiện đảm bảo âm tính;

- Mẫu không được nhiễm chéo vi sinh vật;

- Kết luận đúng về sự hiện diện của Vibrio cholerae trong mẫu phân tích;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Lựa chọn đúng, đầy đủ về số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị, hóa chất đúng theo yêu cầu của chỉ tiêu, phương pháp phân tích;

- Vệ sinh, khử trùng thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu;

- Đồng nhất mẫu, cấy mẫu, thử nghiệm sinh hóa và thử nghiệm kháng huyết thanh thành thạo;

- Vô trùng điều kiện thao tác;

- Cài đặt đúng các thông số của chế độ ủ ấm theo quy định;

- Vận hành cân, tủ ấm, tủ sấy chuẩn xác;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước tiến hành xác định chỉ tiêu Vibrio cholerae;

- Mô tả quy trình vận hành tủ sấy, cân, tủ ấm;

- Trình bày được phương pháp đồng nhất mẫu, cấy mẫu, thử nghiệm sinh hóa và thử nghiệm kháng huyết thanh;

- Trình bày được yêu cầu và quy trình thao tác thực hiện mẫu đối chứng âm

- Nhận biết được dấu hiệu cho biết mẫu dương tính trên môi trường APW, TCBS, thạch máu;

- Vận dụng đúng công thức tính kết quả vào từng trường hợp thực tế.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cốc thủy tinh, nồi đun môi trường, đũa thủy tinh, ống nghiệm, bình tam giác, phễu thủy tinh, ống đong, pipet;

- Môi trường APW;

- Môi trường thạch TCBS;

- Môi trường thạch máu;

- Môi trường thử nghiệm sinh hóa;

- Kháng huyết thanh polyvalent O;

- Bếp điện, cân, tủ lưu giữ môi trường, tủ ấm, tủ sấy;

- Phòng cấy (tủ cấy) vô trùng;

- Các dung dịch khử khuẩn;

- Tài liệu kỹ thuật phân tích chỉ tiêu Vibrio cholerae: 28 TCN 200:2004;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất, nguyên vật liệu được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của chỉ tiêu phân tích. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Chỉ tiêu Vibrio cholerae được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Môi trường nuôi cấy và dịch pha loãng đảm bảo vô trùng. | Kiểm tra môi trường nuôi cấy, dịch pha loãng mẫu. |
| - Mẫu được chuẩn bị phù hợp với từng loại thực phẩm, bổ sung môi trường APW và nuôi ủ ở điều kiện phù hợp (370C trong 6-8h). | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu sau tăng sinh được cấy ria sang môi trường tăng sinh chọn lọc TCBS và nuôi ủ ở điều kiện phù hợp (370C trong 18 -22h). | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Các khuẩn lạc đặc trưng trên môi trường thạch TCBS được cấy chuyền sang môi trường không chọn lọc (thạch máu) và ủ qua đêm ở 370C. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Các thử nghiệm trên các môi trường sinh hóa và thử nghiệm kháng huyết thanh được thực hiện theo yêu cầu đối với Vibrio cholerae. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Các kết quả thử nghiệm sinh hóa và kháng huyết thanh được kết luận chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. Đối với tài liệu kỹ thuật. |
| - Mẫu kiểm tra mức độ vô trùng của quá trình thực hiện đảm bảo âm tính. | Kiểm tra mẫu đối chứng âm. |
| - Mẫu không được nhiễm chéo vi sinh vật. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Kết luận đúng về sự hiện diện của Vibrio cholerae trong mẫu phân tích. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. Đối với tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác vận hành cân phân tích, tủ ấm, tủ sấy chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác đồng nhất mẫu, đổ đĩa, thực hiện thử nghiệm sinh hóa và kháng huyết thanh thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định Vibrio parahaemolyticus

Mã số công việc: M14

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Phát hiện Vibrio parahaemolyticus bằng phương pháp phân lập trên môi trường TCBS và thạch máu, thử nghiệm sinh hóa, kháng huyết thanh để khẳng định. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, môi trường; pha loãng mẫu; tăng sinh chọn lọc trên môi trường APW; cấy chuyền phân lập sang môi trường thạch TCBS và môi trường không chọn lọc (thạch máu); thử nghiệm sinh hóa; thử nghiệm kháng huyết thanh trên huyết thanh O và huyết thanh K; tính kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Môi trường nuôi cấy và dịch pha loãng đảm bảo vô trùng;

- Mẫu được chuẩn bị phù hợp với từng loại thực phẩm, bổ sung môi trường APW và nuôi ủ ở điều kiện phù hợp (370C trong 6-8h);

- Mẫu sau tăng sinh được cấy ria sang môi trường tăng sinh chọn lọc TCBS và nuôi ủ ở điều kiện phù hợp (370C trong 18 -22h);

- Các khuẩn lạc đặc trưng cho Vibrio parahaemolyticus trên môi trường thạch TCBS được cấy chuyền sang môi trường không chọn lọc (thạch máu) và ủ qua đêm ở 370C;

- Các thử nghiệm trên các môi trường sinh hóa và thử nghiệm kháng huyết thanh trên huyết thanh O và huyết thanh K được thực hiện theo yêu cầu đối với Vibrio parahaemolyticus;

- Các kết quả thử nghiệm sinh hóa và kháng huyết thanh trên huyết thanh O và huyết thanh K được kết luận chính xác;

- Mẫu kiểm tra mức độ vô trùng của quá trình thực hiện đảm bảo âm tính;

- Mẫu không được nhiễm chéo vi sinh vật;

- Kết luận đúng về sự hiện diện của Vibrio parahaemolyticus trong mẫu phân tích;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Lựa chọn đúng, đầy đủ về số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị, hóa chất đúng theo yêu cầu của chỉ tiêu, phương pháp phân tích;

- Vệ sinh, khử trùng thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu;

- Đồng nhất mẫu, cấy mẫu, thử nghiệm sinh hóa và thử nghiệm kháng huyết thanh thành thạo;

- Vô trùng điều kiện thao tác;

- Cài đặt đúng các thông số của chế độ ủ ấm theo quy định;

- Thao tác vận hành cân phân tích, nồi hấp áp lực, máy đo pH, tủ ấm, tủ sấy chuẩn xác;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước tiến hành xác định chỉ tiêu Vibrio parahaemolyticus;

- Mô tả quy trình vận hành tủ sấy, cân, tủ ấm;

- Trình bày được phương pháp đồng nhất mẫu, cấy mẫu, thử nghiệm sinh hóa và thử nghiệm kháng huyết thanh;

- Trình bày được yêu cầu và quy trình thao tác thực hiện mẫu đối chứng âm;

- Nhận biết được dấu hiệu cho biết mẫu dương tính trên môi trường APW, TCBS, thạch máu;

- Vận dụng đúng công thức tính kết quả vào từng trường hợp thực tế.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cốc thủy tinh, nồi đun môi trường, đũa thủy tinh, ống nghiệm, bình tam giác, phễu thủy tinh, ống đong, pipe;

- Môi trường APW;

- Môi trường thạch TCBS;

- Môi trường thạch máu;

- Môi trường thử nghiệm sinh hóa;

- Huyết thanh O và huyết thanh K;

- Bếp điện, cân, tủ lưu giữ môi trường, tủ ấm, tủ sấy;

- Phòng cấy (tủ cấy) vô trùng;

- Các dung dịch khử khuẩn;

- Tài liệu kỹ thuật phân tích chỉ tiêu Vibrio parahaemolyticus;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất, nguyên vật liệu được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của chỉ tiêu phân tích. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Chỉ tiêu Vibrio parahaemolyticus được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Môi trường nuôi cấy và dịch pha loãng đảm bảo vô trùng. | Kiểm tra môi trường nuôi cấy, dịch pha loãng mẫu. |
| - Mẫu được chuẩn bị phù hợp với từng loại thực phẩm, bổ sung môi trường APW và nuôi ủ ở điều kiện phù hợp (370C trong 6-8h). | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu sau tăng sinh được cấy ria sang môi trường tăng sinh chọn lọc TCBS và nuôi ủ ở điều kiện phù hợp (370C trong 18 -22h). | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Các khuẩn lạc đặc trưng trên môi trường thạch TCBS được cấy chuyền sang môi trường không chọn lọc (thạch máu) và ủ qua đêm ở 370C. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Các thử nghiệm trên các môi trường sinh hóa và thử nghiệm kháng huyết thanh trên huyết thanh O và huyết thanh K được thực hiện theo yêu cầu đối với Vibrio parahaemolyticus. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Các kết quả thử nghiệm sinh hóa và kháng huyết thanh trên huyết thanh O và huyết thanh K được kết luận chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối với tài liệu kỹ thuật. |
| - Mẫu kiểm tra mức độ vô trùng của quá trình thực hiện đảm bảo âm tính. | Kiểm tra mẫu đối chứng âm. |
| - Mẫu không được nhiễm chéo vi sinh vật. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Kết luận đúng về sự hiện diện của Vibrio parahaemolyticus trong mẫu phân tích. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối với tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |
| - Thao tác vận hành cân phân tích, tủ ấm, tủ sấy chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác đồng nhất mẫu, đổ đĩa, thực hiện thử nghiệm sinh hóa và kháng huyết thanh trên huyết thanh O và huyết thanh K thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định Listeria monocytogenes

Mã số công việc: M15

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định Listeria monocytogenes bằng cách cấy và nhận dạng trên môi trường thạch Listeria, khẳng định bằng các thử nghiệm hình thái, sinh lý và sinh hóa. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, môi trường; pha loãng mẫu; nuôi cấy tăng sinh chọn lọc ban đầu trong môi trường canh thang nửa Fraser; nuôi cấy tăng sinh chọn lọc thứ cấp trong môi trường canh thang Fraser; cấy và nhận dạng trên môi trường thạch Listeria; phép thử khẳng định bằng các thử nghiệm hình thái, sinh lý và sinh hóa; tính kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Môi trường nuôi cấy và dịch pha loãng đảm bảo vô trùng;

- Mẫu được đồng nhất, pha loãng và chọn các nồng độ phù hợp với đặc điểm vi sinh của từng loại mẫu, theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Mẫu được cấy tăng sinh chọn lọc ban đầu trên môi trường canh thang nửa Fraser và ủ ở chế độ phù hợp;

- Các ống môi trường canh thang nửa Fraser dương tính được cấy trên môi trường canh thang Fraser;

- Thử nghiệm trên các khuẩn lạc điển hình được đánh dấu trên môi trường thạch Listeria và ủ ở chế độ phù hợp;

- Thử nghiệm hình thái, sinh lý, sinh hóa trên môi trường đối với các khuẩn lạc đặc trưng được chọn lọc;

- Các kết quả thử nghiệm được kết luận chính xác;

- Mẫu kiểm tra mức độ vô trùng của quá trình thực hiện đảm bảo âm tính;

- Mẫu không được nhiễm chéo vi sinh vật;

- Kết quả phân tích được tính theo đúng công thức và ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Lựa chọn đúng, đầy đủ về số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị, hóa chất đúng theo yêu cầu của chỉ tiêu, phương pháp phân tích;

- Vệ sinh, khử trùng thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu;

- Vô trùng điều kiện thao tác;

- Thao tác pha loãng mẫu thập phân, cấy mẫu, thử nghiệm sinh hóa thành thạo;

- Cài đặt đúng các thông số của chế độ ủ ấm theo quy định;

- Thao tác vận hành cân phân tích, tủ ấm, tủ sấy chuẩn xác;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước tiến hành xác định chỉ tiêu Listeria monocytogenes;

- Mô tả quy trình vận hành tủ sấy, cân, tủ ấm;

- Trình bày được phương pháp pha loãng mẫu thập phân, cấy mẫu, thử nghiệm sinh hóa xác định Listeria monocytogenes;

- Trình bày được yêu cầu và quy trình thao tác thực hiện mẫu đối chứng âm;

- Vận dụng đúng công thức tính kết quả vào từng trường hợp thực tế.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cốc thủy tinh, nồi đun môi trường, đũa thủy tinh, ống nghiệm, bình tam giác, phễu thủy tinh, ống đong, pipet;

- Môi trường đệm peptone;

- Môi trường canh thang nửa Fraser;

- Môi trường canh thang Fraser;

- Môi trường thạch Listeria;

- Môi trường hoàn chỉnh;

- Môi trường thử nghiệm sinh hóa: thạch huyết cừu;

- Bếp điện, cân, tủ lưu giữ môi trường, tủ ấm, tủ sấy;

- Phòng cấy (tủ cấy) vô trùng;

- Các dung dịch khử khuẩn;

- Tài liệu kỹ thuật phân tích chỉ tiêu Listeria monocytogenes : TCVN 7700 -2: 2007;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất, nguyên vật liệu được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của chỉ tiêu phân tích. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Chỉ tiêu Listeria monocytogenes được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Môi trường nuôi cấy và dịch pha loãng đảm bảo vô trùng. | Kiểm tra môi trường nuôi cấy và dịch pha loãng. |
| - Mẫu được đồng nhất, pha loãng và chọn các nồng độ phù hợp với đặc điểm vi sinh của từng loại mẫu, theo yêu cầu của phương pháp phân tích. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu được cấy tăng sinh chọn lọc ban đầu trên môi trường canh thang nửa Fraser và ủ ở chế độ phù hợp. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Các ống môi trường canh thang nửa Fraser dương tính được cấy trên môi trường canh thang Fraser. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thử nghiệm trên các khuẩn lạc điển hình được đánh dấu trên môi trường thạch Listeria và ủ ở chế độ phù hợp. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Thử nghiệm hình thái, sinh lý, sinh hóa trên môi trường đối với các khuẩn lạc đặc trưng được chọn lọc. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Các kết quả thử nghiệm được kết luận chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết luận. |
| - Mẫu kiểm tra mức độ vô trùng của quá trình thực hiện đảm bảo âm tính. | Kiểm tra mẫu đối chứng âm. |
| - Mẫu không được nhiễm chéo vi sinh vật. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Kết quả phân tích được tính theo đúng công thức và ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Kiểm tra công thức, kết quả tính toán, phiếu và sổ lưu. |
| - Thao tác vận hành cân phân tích, tủ ấm, tủ sấy chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác pha loãng mẫu, cấy mẫu, thực hiện thử nghiệm sinh hóa thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định Lactobacillus

Mã số công việc: M16

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định Lactobacillus bằng phương pháp MPN. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ; pha chế môi trường; pha loãng mẫu; cấy mẫu trên môi trường lỏng Rogor (MRS); cấy chuyền khẳng định sang môi trường thạch; thử nghiệm sinh hóa; tính kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Môi trường nuôi cấy và dịch pha loãng đảm bảo vô trùng;

- Mẫu được đồng nhất, pha loãng và chọn các nồng độ phù hợp với đặc điểm vi sinh của từng loại mẫu, theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Mỗi nồng độ mẫu pha loãng đã chọn được cấy lên 3 hoặc 5 ống môi trường lỏng Rogor và ủ ở chế độ phù hợp (300C, 5 ngày hoặc 370C, 3 ngày);

- Các ống dương tính trên môi trường lỏng Rogor được cấy lên môi trường thạch Rogor và ủ ở chế độ phù hợp (300C, 5 ngày hoặc 370C, 3 ngày);

- Các khuẩn lạc đặc trưng trên môi trường thạch được chọn để thử nghiệm sinh hóa theo yêu cầu đối với Lactobacillus;

- Kết quả của các thử nghiệm sinh hóa được kết luận chính xác;

- Các mẫu thử nghiệm có kết quả khuẩn lạc không màu, đường kính 1-3mm, hình thấu kính hoặc hình sao, Gram (+), Catalase (-) được đọc chính xác theo từng nhóm nồng độ pha loãng và được tra bảng MPN tương ứng với kết quả;

- Mẫu kiểm tra mức độ vô trùng của quá trình thực hiện đảm bảo âm tính;

- Mẫu không được nhiễm chéo vi sinh vật;

- Kết quả phân tích được tính theo đúng công thức và ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Lựa chọn đúng, đầy đủ về số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị, hóa chấtđún;g theo yêu cầu của chỉ tiêu, phương pháp phân tích;

- Vệ sinh, khử trùng thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu;

- Pha loãng mẫu thập phân, cấy mẫu, thử nghiệm sinh hóa thành thạo;

- Vô trùng điều kiện thao tác;

- Cài đặt đúng các thông số của chế độ ủ ấm theo quy định;

- Thao tác vận hành cân, tủ ấm, tủ sấy chuẩn xác;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước tiến hành xác định chỉ tiêu Lactobacillus;

- Mô tả quy trình vận hành tủ sấy, cân, tủ ấm;

- Trình được phương pháp pha loãng mẫu, cấy mẫu, thử nghiệm sinh hóa đối với Lactobacillus;

- Trình bày được yêu cầu và quy trình thao tác thực hiện mẫu đối chứng âm;

- Trình bày được nguyên tắc và quy trình thực hiện phương pháp MPN;

- Nhận biết được dấu hiệu mẫu dương tính trên môi trường Rogor;

- Vận dụng đúng công thức tính kết quả vào từng trường hợp thực tế.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cốc thủy tinh, nồi đun môi trường, đũa thủy tinh, ống nghiệm, bình tam giác, phễu thủy tinh, ống đong, pipet;

- Môi trường Rogor lỏng;

- Môi trường thạch Rogor;

- Môi trường MRS lỏng;

- Môi trường thạch MRS;

- Môi trường thạch máu không chọn lọc;

- Bếp điện, cân, tủ lưu giữ môi trường, tủ ấm, tủ sấy;

- Phòng cấy (tủ cấy) vô trùng;

- Các dung dịch khử khuẩn;

- Tài liệu kỹ thuật phân tích chỉ tiêu Lactobacillus: TCVN 5522: 1991;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất, nguyên vật liệu được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của chỉ tiêu phân tích. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Chỉ tiêu Lactobacillus được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Môi trường nuôi cấy và dịch pha loãng đảm bảo vô trùng. | Kiểm tra môi trường nuôi cấy, dịch pha loãng mẫu. |
| - Mẫu được đồng nhất, pha loãng và chọn các nồng độ phù hợp với đặc điểm vi sinh của từng loại mẫu, theo yêu cầu của phương pháp phân tích. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mỗi nồng độ mẫu pha loãng đã chọn được cấy lên 3 hoặc 5 ống môi trường lỏng Rogor và ủ ở chế độ phù hợp (300C, 5 ngày hoặc 370C, 3 ngày). | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Các ống dương tính trên môi trường lỏng Rogor được cấy lên môi trường thạch Rogor và ủ ở chế độ phù hợp (300C, 5 ngày hoặc 370C, 3 ngày). | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Các khuẩn lạc đặc trưng trên môi trường thạch được chọn để thử nghiệm sinh hóa theo yêu cầu đối với Lactobacillus. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Kết quả của các thử nghiệm sinh hóa được kết luận chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Các mẫu thử nghiệm có kết quả khuẩn lạc không màu, đường kính 1-3mm, hình thấu kính hoặc hình sao, Gram (+), Catalase (-) được đọc chính xác theo từng nhóm nồng độ pha loãng và được tra bảng MPN tương ứng với kết quả. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Mẫu kiểm tra mức độ vô trùng của quá trình thực hiện đảm bảo âm tính. | Kiểm tra mẫu đối chứng âm. |
| - Mẫu không được nhiễm chéo vi sinh vật. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Kết quả phân tích được tính theo đúng công thức và ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Kiểm tra công thức, kết quả tính toán, phiếu và sổ lưu. |
| - Thao tác vận hành cân phân tích, tủ ấm, tủ sấy chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác pha loãng mẫu, cấy mẫu, thực hiện thử nghiệm sinh hóa thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định Enterobacteriaceae

Mã số công việc: M17

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định Enterobacteriaceae bằng phương pháp MPN. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ; pha chế môi trường; pha loãng mẫu; nuôi cấy tiền tăng sinh trên môi trường không chọn lọc (môi trường đệm pepton-BPW); tăng sinh trên môi trường lỏng chọn lọc (môi trường EE); nuôi cấy phân lập và chọn lọc khẳng định; phép thử khẳng định; tính kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Môi trường nuôi cấy và dịch pha loãng đảm bảo vô trùng;

- Mẫu được đồng nhất, pha loãng và chọn các nồng độ phù hợp với đặc điểm vi sinh của từng loại mẫu, theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Mỗi nồng độ mẫu pha loãng đã chọn được nuôi cấy tiền tăng sinh môi trường không chọn lọc lên 3 hoặc 5 ống đệm pepton - BPW và ủ ở chế độ phù hợp (370C, 18h);

- Các ống dương tính trên môi trường tiền tăng sinh được cấy trên môi trường canh thang EE và ủ ở chế độ phù hợp (370C, 24h);

- Các ống dương tính trên môi trường tăng sinh EE được phân lập trên môi trường thạch Glucose mật đỏ tím và ủ ở chế độ phù hợp (370C, 24h);

- Các khuẩn lạc đặc trưng trên môi trường thạch Glucose mật đỏ tím được chọn để thử nghiệm sinh hóa lên men glucose và sự có mặt của oxydase;

- Kết quả của các thử nghiệm sinh hóa được kết luận chính xác;

- Các mẫu thử nghiệm có kết quả khuẩn lạc khuẩn lạc có màu hồng đến màu đỏ, đỏ tía đặc trưng (có/không có quầng tủa) trên môi trường thạch glucose mật đỏ tím, phản ứng oxydase (-), lên men glucose (+) được đọc chính xác theo từng nhóm nồng độ pha loãng và được tra bảng MPN tương ứng với kết quả;

- Mẫu kiểm tra mức độ vô trùng của quá trình thực hiện đảm bảo âm tính;

- Mẫu không được nhiễm chéo vi sinh vật;

- Kết quả phân tích được tính theo đúng công thức và ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Lựa chọn đúng, đầy đủ về số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị, hóa chất đúng theo yêu cầu của chỉ tiêu, phương pháp phân tích;

- Vệ sinh, khử trùng thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu;

- Pha loãng mẫu thập phân, cấy mẫu, thử nghiệm sinh hóa đối với Enterobacteriaceae thành thạo;

- Vô trùng điều kiện thử nghiệm thành thạo;

- Cài đặt đúng các thông số của chế độ ủ ấm theo quy định;

- Thao tác vận hành cân, tủ ấm, tủ sấy chuẩn xác;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước tiến hành xác định chỉ tiêu Enterobacteriaceae;

- Mô tả quy trình vận hành tủ sấy, cân, tủ ấm;

- Trình được phương pháp pha loãng mẫu, cấy mẫu, thử nghiệm sinh hóa đối với Enterobacteriaceae;

- Trình bày được yêu cầu và quy trình thao tác thực hiện mẫu đối chứng âm;

- Trình bày được nguyên tắc và quy trình thực hiện phương pháp MPN;

- Vận dụng đúng công thức tính kết quả vào từng trường hợp thực tế.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cốc thủy tinh, nồi đun môi trường, đũa thủy tinh, ống nghiệm, bình tam giác, phễu thủy tinh, ống đong, pipet;

- Môi trường thạch Glucose mật đỏ tím (VRBG);

- Môi trường đệm pepton-BPW;

- Môi trường canh thang glucose mật lục sáng có đệm (EE);

- Bếp điện, cân, tủ lưu giữ môi trường, tủ ấm, tủ sấy;

- Phòng cấy (tủ cấy) vô trùng;

- Các dung dịch khử khuẩn;

- Tài liệu kỹ thuật phân tích chỉ tiêu Enterobacteriaceae: TCVN 5518-1:2007;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất, nguyên vật liệu được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của chỉ tiêu phân tích. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Chỉ tiêu Enterobacteriaceae được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Môi trường nuôi cấy và dịch pha loãng đảm bảo vô trùng. | Kiểm tra môi trường nuôi cấy, dịch pha loãng mẫu. |
| - Mẫu được đồng nhất, pha loãng và chọn các nồng độ phù hợp với đặc điểm vi sinh của từng loại mẫu, theo yêu cầu của phương pháp phân tích. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mỗi nồng độ mẫu pha loãng đã chọn được nuôi cấy tiền tăng sinh môi trường không chọn lọc lên 3 hoặc 5 ống đệm pepton - BPW và ủ ở chế độ phù hợp (370C, 18h). | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Các ống dương tính trên môi trường tiền tăng sinh được cấy trên môi trường canh thang EE và ủ ở chế độ phù hợp (370C, 24h). | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Các ống dương tính trên môi trường tăng sinh EE được phân lập trên môi trường thạch Glucose mật đỏ tím và ủ ở chế độ phù hợp (370C, 24h). | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Các khuẩn lạc đặc trưng trên môi trường thạch Glucose mật đỏ tím được chọn để thử nghiệm sinh hóa lên men glucose và sự có mặt của oxydase. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Kết quả của các thử nghiệm sinh hóa được kết luận chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Các mẫu thử nghiệm có kết quả khuẩn lạc khuẩn lạc có màu hồng đến màu đỏ, đỏ tía đặc trưng (có/không có quầng tủa) trên môi trường thạch glucose mật đỏ tím, phản ứng oxydase (-), lên men glucose (+) được đọc chính xác theo từng nhóm nồng độ pha loãng và được tra bảng MPN tương ứng với kết quả. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật, kiểm tra kết quả tra bảng. |
| - Mẫu kiểm tra mức độ vô trùng của quá trình thực hiện đảm bảo âm tính. | Kiểm tra mẫu đối chứng âm. |
| - Mẫu không được nhiễm chéo vi sinh vật. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Kết quả phân tích được tính theo đúng công thức và ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Kiểm tra công thức, kết quả tính toán, phiếu và sổ lưu. |
| - Thao tác vận hành cân phân tích, tủ ấm, tủ sấy chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác pha loãng mẫu, cấy mẫu, thực hiện thử nghiệm sinh hóa thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định độ rỗng của khối hạt

Mã số công việc: N1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định độ rỗng của khối hạt lương thực. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị dụng cụ; chuẩn bị mẫu; đo thể tích của khối hạt; đo thể tích khoảng trống giữa các hạt và tính kết quả về độ rỗng của khối hạt.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Mẫu được trộn đều;

- Khối lượng mẫu cân khoảng 1,5kg;

- Khối hạt được cho vào bình đo thể tích đúng qui định;

- Toluen được cho vào khối hạt trong bình đảm bảo lấp đầy các khoảng trống giữa các hạt theo qui định;

- Thể tích Toluen được cho vào khối hạt trong bình đo thể tích được xác định chính xác;

- Độ rỗng khối hạt được xác định chính xác; kết quả độ rỗng là trung bình cộng của hai phép thử song song, được làm tròn đến một chữ số thập phân;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn hóa chất đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Cho khối hạt chảy tự do vào bình đo thể tích thành thạo;

- Gạt bỏ lớp hạt thừa ngang miệng bình mà không làm bình bị rung lắc;

- Rót toluen vào bình chứa hạt chuẩn xác;

- Sử dụng cân kỹ thuật và bình đo thể tích thành thạo;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn khi làm việc với hóa chất.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước xác định độ rỗng của khối hạt;

- Mô tả được cách sử dụng cân kỹ thuật và bình đo thể tích;

- Nhận biết được các yếu tố ảnh hưởng tới độ rỗng của khối hạt;

- Nhận biết đúng thời điểm ngừng rót toluen vào bình chứa hạt;

- Giải thích được nguyên tắc và phương pháp đo khoảng không gian trống giữa các hạt, nguyên tắc xác định độ rỗng của khối hạt.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cân kỹ thuật;

- Bình đo thể tích 1 lít, khay và bay trộn mẫu, ống đong, cốc chứa, dao gạt hạt;

- Toluen;

- Tài liệu kỹ thuật xác định độ rỗng của khối hạt;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Độ rỗng của khối hạt được xác định theo đúng qui trình của phương pháp. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Mẫu được trộn đều. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Khối lượng mẫu cân khoảng 1,5kg. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Khối hạt được cho vào bình đo thể tích đúng qui định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Toluen được cho vào khối hạt trong bình đảm bảo lấp đầy các khoảng trống giữa các hạt theo qui định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra bình sau khi đã cho Toluen. |
| - Thể tích Toluen được cho vào khối hạt trong bình đo thể tích được xác định chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác sử dụng cân kỹ thuật và bình đo thể tích chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác cho khối hạt chảy tự do vào bình đo thể tích, rót Toluen vào bình chứa hạt chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Bề mặt lớp toluen nằm ngang miệng bình chứa. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Độ rỗng khối hạt được xác định chính xác; kết quả độ rỗng là trung bình cộng của hai phép thử song song, được làm tròn đến một chữ số thập phân. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định kích thước và tỷ lệ hạt nguyên vẹn

Mã số công việc: N2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định kích thước và tỷ lệ hạt nguyên vẹn của các loại hạt. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị dụng cụ; chuẩn bị mẫu; phân loại hạt, chọn hạt nguyên, cân khối lượng hạt nguyên, tính tỷ lệ hạt nguyên trong mẫu, lấy 100 hạt nguyên, đo kích thước 100 hạt và tính kết quả kích thước hạt.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khối lượng mẫu cân đúng qui định với độ chính xác cho phép;

- Mẫu hạt được phân loại chính xác thành các loại hạt khác nhau;

- Hạt nguyên trong mẫu được chọn đúng với qui định và không bị bỏ sót;

- Khối lượng các hạt nguyên được cân với độ chính xác cho phép;

- Số hạt nguyên được chọn để xác định kích thước đúng 100 hạt;

- Kích thước của từng hạt nguyên được đo chính xác đến 0,01mm;

- Kích thước và tỷ lệ hạt nguyên được xác định chính xác; đảm bảo kích thước trung bình của hạt trong hai lần thử nghiệm song song L1, L2 thỏa mãn (L2 - L1).100/L nhỏ hơn 2*;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Nhận biết đúng hạt nguyên trong khối hạt;

- Sử dụng cân kỹ thuật, máy chọn hạt (hoặc bộ sàng), dụng cụ đo kích thước hạt thành thạo;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước xác định kích thước và tỷ lệ hạt nguyên vẹn;

- Trình bày được khái niệm hạt nguyên vẹn;

- Mô tả được qui trình vận hành và cách sử dụng máy chọn hạt (hoặc bộ sàng), dụng cụ đo kích thước hạt, cân kỹ thuật.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cân kỹ thuật, máy chọn hạt hoặc bộ sàng có đường kính lỗ phù hợp với loại hạt, dụng cụ đo kích thước hạt (grain shape tester);

- Khay và bay trộn mẫu, kẹp gắp hạt, đĩa chứa hạt;

- Tài liệu kỹ thuật xác định kích thước và tỷ lệ hạt nguyên vẹn: TCVN 1643: 2008;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Dụng cụ được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Khối lượng mẫu cân đúng qui định với độ chính xác cho phép. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Kích thước và tỷ lệ hạt nguyên vẹn được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Mẫu hạt được phân loại chính xác thành các loại hạt khác nhau. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hạt nguyên trong mẫu được chọn đúng với qui định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện và so sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Khối lượng các hạt nguyên được cân với độ chính xác cho phép. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả cân. |
| - Số hạt nguyên được chọn để xác định kích thước đúng 100 hạt. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Kích thước của từng hạt nguyên được đo chính xác đến 0,01mm | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác sử dụng cân kỹ thuật, máy chọn hạt (hoặc bộ sàng), dụng cụ đo kích thước hạt chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Kích thước và tỷ lệ hạt nguyên được xác định chính xác; đảm bảo kích thước trung bình của hạt trong hai lần thử nghiệm song song L1, L2 thỏa mãn (L2 - L1).100/L nhỏ hơn 2* | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

Ghi chú: (*) số liệu theo TCVN 1643: 2008

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định hạt không hoàn thiện

Mã số công việc: N3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định phần trăm khối lượng từng loại hạt không hoàn thiện trong mẫu. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị dụng cụ; cân mẫu; đổ mẫu lên khay trắng, quan sát và chọn hạt không hoàn thiện, cân từng loại hạt, tính kết quả tỷ lệ phần trăm khối lượng từng loại hạt không hoàn thiện.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khối lượng mẫu cân đúng qui định với độ chính xác cho phép;

- Các loại hạt không hoàn thiện được chọn đúng với qui định;

- Các loại hạt không hoàn thiện trong mẫu được phân loại chính xác thành từng nhóm;

- Khối lượng từng loại hạt không hoàn thiện được cân chính xác đến mức cho phép;

- Kết quả phân tích hạt không hoàn thiện được xác định chính xác; kết quả phân tích là trung bình cộng của hai phép thử song song, lấy đến một số lẻ sau dấu thập phân;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Nhận biết đúng các loại hạt không hoàn thiện trong mẫu;

- Sử dụng thành thạo cân kỹ thuật;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước xác định hạt không hoàn thiện;

- Trình bày được khái niệm về các loại hạt không hoàn thiện;

- Mô tả được cách sử dụng cân kỹ thuật.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cân kỹ thuật, thước nhựa, khay men trắng, kẹp gắp hạt, cốc thủy tinh;

- Tài liệu kỹ thuật xác định hạt không hoàn thiện;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Dụng cụ được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Khối lượng mẫu cân đúng qui định với độ chính xác cho phép. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hạt không hoàn thiện được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Các loại hạt không hoàn thiện được chọn đúng với qui định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Các loại hạt không hoàn thiện trong mẫu được phân loại chính xác thành từng nhóm. | Quan sát trực tiếp người thực hiện và so sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Khối lượng từng loại hạt không hoàn thiện được cân chính xác đến mức cho phép. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả cân. |
| - Thao tác sử dụng cân kỹ thuật chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Kết quả phân tích hạt không hoàn thiện được xác định chính xác; kết quả phân tích là trung bình cộng của hai phép thử song song, lấy đến một số lẻ sau dấu thập phân. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định mức độ nhiễm côn trùng

Mã số công việc: N4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đánh giá mức độ nhiễm côn trùng thông qua mật độ côn trùng của mẫu lương thực. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị dụng cụ; chuẩn bị mẫu; sàng để tách côn trùng ra khỏi hạt, đếm số côn trùng còn sống, tính mật độ côn trùng và đánh giá mức độ nhiễm côn trùng của mẫu.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khối lượng mẫu cân đúng qui định với độ chính xác cho phép;

- Sàng tách côn trùng được làm việc ở điều kiện đúng qui định của phương pháp (vận tốc quay sàng 100 - 120 vòng/phút, thời gian sàng 2 phút);

- Côn trùng còn sống được nhận diện đúng;

- Số côn trùng còn sống được đếm chính xác;

- Mức độ nhiễm côn trùng được kết luận chính xác;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Nhận diện đúng côn trùng còn sống;

- Vận hành thành thạo cân kỹ thuật, bộ sàng, kính lúp;

- So sánh, đối chiếu với tiêu chuẩn để kết luận chính xác mức độ nhiễm côn trùng của mẫu;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước xác định mức độ nhiễm côn trùng;

- Mô tả được dấu hiệu nhận biết côn trùng còn sống;

- Mô tả được cách sử dụng cân kỹ thuật, bộ sàng, kính lúp;

- Trình bày được khái niệm mật độ côn trùng, mối quan hệ giữa mật độ côn trùng và mức độ nhiễm côn trùng;

- Áp dụng được công thức tính mật độ côn trùng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cân kỹ thuật, bộ sàng có kích thước lỗ 2,5 mm và 1mm, có đáy thu nhận và có nắp đậy; kính lúp; hộp đựng mẫu kín;

- Tài liệu kỹ thuật xác định mức độ nhiễm côn trùng;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Dụng cụ được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật |
| - Mức độ nhiễm côn trùng được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Khối lượng mẫu cân đúng qui định với độ chính xác cho phép. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Sàng tách côn trùng được làm việc ở điều kiện đúng qui định của phương pháp (vận tốc quay sàng 100 - 120 vòng/phút, thời gian sàng 2 phút). | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Côn trùng còn sống được nhận diện đúng. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra số côn trùng. |
| - Số côn trùng còn sống được đếm chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác sử dụng cân kỹ thuật, bộ sàng, kính lúp chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mật độ côn trùng của mẫu được tính chính xác | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán. |
| - Mức độ nhiễm côn trùng được kết luận chính xác. | Kiểm tra kết quả và đối chiếu với tiêu chuẩn. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định dung trọng

Mã số công việc: N5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định dung trọng của ngũ cốc bằng phương pháp thông thường. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị dụng cụ; chuẩn bị mẫu; đổ hạt chảy tự nhiên vào bình có dung tích đúng 1 lít đã biết khối lượng; gạt bỏ lượng hạt thừa, cân lượng hạt trong bình và tính kết quả dung trọng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khối lượng mẫu cân đúng qui định với độ chính xác cho phép;

- Bình đong 1 lít được cân với độ chính xác đến mức cho phép;

- Hạt được cho vào bình đong ban đầu mà không làm lắc bình và không nén chặt khối hạt;

- Hạt được cho vào bình đong 1 lít thông qua phễu đảm bảo khoảng cách từ bình đong ban đầu đến miệng phễu, khoảng cách từ van tháo hạt của phễu đến đỉnh bình nhận đúng qui định và không làm rung, lắc bình đong 1 lít;

- Mẫu hạt được cho chảy đều giữa phễu;

- Lớp hạt dư được gạt bỏ đảm bảo bề mặt lớp hạt trong bình phẳng và ngang miệng bình;

- Bình đong 1 lít chứa hạt được cân chính xác đến mức cho phép;

- Dung trọng được xác định chính xác; kết quả dung trọng là trung bình cộng của hai phép thử song song, làm tròn đến 1 chữ số thập phân;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Sử dụng thành thạo cân kỹ thuật, bình đong thể tích 1 lít dùng xác định dung trọng;

- Thao tác cho hạt vào bình đong ban đầu, bình đong 1 lít thành thạo;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước xác định dung trọng;

- Trình bày được khái niệm dung trọng;

- Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến độ rỗng của khối hạt;

- Mô tả được cách sử dụng cân kỹ thuật, bình đong thể tích 1 lít.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cân kỹ thuật, bình đong dung tích 1 lít, phễu đảm bảo yêu cầu của phương pháp;

- Hộp đựng, khay, bay trộn mẫu và dao gạt;

- Tài liệu kỹ thuật xác định dung trọng: TCVN 4996: 2008;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Dụng cụ được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Khối lượng mẫu cân đúng qui định với độ chính xác cho phép. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dung trọng được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Bình đong được cân với độ chính xác đến mức cho phép. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hạt được cho vào bình đong ban đầu mà không làm lắc bình và không nén chặt khối hạt. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hạt được cho vào bình đong 1 lít thông qua phễu đảm bảo khoảng cách từ bình đong ban đầu đến miệng phễu, khoảng cách từ van tháo hạt của phễu đến đỉnh bình nhận đúng qui định và không làm rung, lắc bình đong 1 lít. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu hạt được cho chảy đều giữa phễu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Lớp hạt dư được gạt bỏ đảm bảo bề mặt lớp hạt trong bình phẳng và ngang miệng bình. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Bình đong 1 lít chứa hạt được cân chính xác đến mức cho phép. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả cân. |
| - Thao tác cho hạt vào bình đong ban đầu, bình đong 1 lít thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện |
| - Thao tác sử dụng cân kỹ thuật, bình đong thể tích 1 lít thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dung trọng được xác định chính xác; kết quả dung trọng là trung bình cộng của hai phép thử song song, làm tròn đến 1 chữ số thập phân. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định khối lượng 1000 hạt

Mã số công việc: N6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định khối lượng 1000 hạt của mẫu bằng cân. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Lấy ngẫu nhiên 1000 hạt trong mẫu, cân khối lượng 1000 hạt, ghi kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khối lượng mẫu cân đúng qui định với độ chính xác cho phép;

- 1000 hạt trong mẫu được lấy ngẫu nhiên theo qui định của phương pháp;

- Số hạt được lấy chính xác là 1000;

- Khối lượng 1000 hạt được cân chính xác đến mức cho phép;

- Khối lượng 1000 hạt được xác định chính xác; kết quả phân tích là trung bình cộng của 3 lần xác định song song, làm tròn đến 1 chữ số thập phân;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Lấy ngẫu nhiên 1000 hạt thành thạo;

- Đếm chính xác số lượng 1000 hạt;

- Sử dụng thành thạo cân kỹ thuật;

- Gắp hạt bằng kẹp gắp thành thạo;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước xác định khối lượng 1000 hạt;

- Mô tả được cách sử dụng cân kỹ thuật, kẹp gắp hạt.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cân kỹ thuật, thước nhựa, khay men trắng, kẹp gắp hạt, cốc thủy tinh;

- Tài liệu kỹ thuật xác định khối lượng 1000 hạt;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Dụng cụ được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Khối lượng mẫu cân đúng qui định với độ chính xác cho phép. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - 1000 hạt trong mẫu được lấy ngẫu nhiên theo qui định của phương pháp. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Số hạt được lấy chính xác là 1000. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Khối lượng 1000 hạt được cân chính xác đến mức cho phép. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác sử dụng cân kỹ thuật, gắp hạt bằng kẹp gắp chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Khối lượng 1000 hạt được xác định chính xác; kết quả phân tích là trung bình cộng của 3 lần xác định song song, làm tròn đến 1 chữ số thập phân. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định mức xát của gạo

Mã số công việc: N7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đánh giá mức xát của gạo thông qua tỷ lệ % hạt gạo xát dối. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất; cân mẫu, lấy ngẫu nhiên 100 hạt gạo trong mẫu, ngâm hạt trong hỗn hợp dung dịch KOH và cồn etylic, để khô hạt tự nhiên, dùng kính lúp quan sát để nhặt riêng các hạt xát kỹ, hạt xát dối; tính tỷ lệ hạt xát dối và tính kết quả mức độ xát.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khối lượng mẫu cân đúng qui định với độ chính xác cho phép;

- Hạt nguyên trong mẫu được chọn đúng qui định;

- Số lượng hạt nguyên đem xác định mức xát đúng 100 hạt;

- Hạt nguyên được ngâm trong hỗn hợp dung dịch KOH và cồn etylic đúng 30 phút;

- Hạt sau khi ngâm được làm khô tự nhiên trên giấy lọc;

- Các hạt có màu nâu sáng chiếm diện tích lớn hơn ¼ diện tích bề mặt hạt hoặc tổng chiều dài các sọc nâu sáng lớn hơn hoặc bằng chiều dài của hạt gạo được xếp là hạt xát dối;

- Số hạt xát dối được đếm chính xác;

- Tỷ lệ hạt gạo xát dối trong mẫu được xác định chính xác;

- Kết luận đúng về mức xát của gạo tương ứng với tỷ lệ hạt xát dối;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại hóa chất đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Nhận diện đúng hạt nguyên trong mẫu;

- Nhận diện đúng hạt gạo xát dối và đếm chính xác số lượng;

- Vận hành thành thạo cân kỹ thuật;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước xác định mức xát của gạo;

- Trình bày được khái niệm hạt nguyên;

- Nhận biết đúng dấu hiệu cho biết hạt gạo xát kỹ hay xát dối;

- Mô tả được cách sử dụng cân kỹ thuật, bộ sàng, kính lúp;

- Mô tả được đặc điểm của hạt gạo xát dối, hạt gạo xát kỹ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cân kỹ thuật, kính lúp;

- Thước nhựa, khay men trắng, hộp petri, kẹp gắp hạt, cốc thủy tinh;

- Đồng hồ bấm giờ;

- KOH tinh thể, cồn etylic 96%, nước cất;

- Tài liệu kỹ thuật xác định định mức xát của gạo: TCVN 5645: 2000;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Dụng cụ được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Khối lượng mẫu cân đúng qui định với độ chính xác cho phép. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mức xát của gạo được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Hạt nguyên trong mẫu được chọn đúng qui định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Số lượng hạt nguyên đem xác định mức xát đúng 100 hạt. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hạt nguyên được ngâm trong hỗn hợp dung dịch KOH và cồn etylic đúng 30 phút. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đo thời gian. |
| - Hạt sau khi ngâm được làm khô tự nhiên trên giấy lọc. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Các hạt có màu nâu sáng chiếm diện tích lớn hơn ¼ diện tích bề mặt hạt hoặc tổng chiều dài các sọc nâu sáng lớn hơn hoặc bằng chiều dài của hạt gạo được xếp là hạt xát dối. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra số hạt xát dối. |
| - Số hạt xát dối được đếm chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Tỷ lệ hạt gạo xát dối trong mẫu được xác định chính xác. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán |
| - Thao tác ngâm hạt, gắp hạt bằng kẹp gắp thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác sử dụng cân kỹ thuật, bộ sàng, kính lúp chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Kết luận đúng về mức xát của gạo tương ứng với tỷ lệ hạt xát dối. | Kiểm tra kết quả và đối chiếu với qui định. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định tạp chất

Mã số công việc: N8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định % khối lượng tạp chất có trong mẫu. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị dụng cụ; cân mẫu; dùng sàng để tách tạp chất ra khỏi mẫu, cân tạp chất và tính kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khối lượng mẫu cân đúng qui định với độ chính xác cho phép;

- Mẫu được sàng bằng bộ sàng có kích thước lỗ phù hợp;

- Bộ sàng được làm việc ở điều kiện đúng qui định (vận tốc quay sàng 100 - 120 vòng/phút, thời gian sàng 2 phút);

- Tạp chất được tách hết ra khỏi khối hạt;

- Lượng tạp chất tách ra được cân chính xác đến mức cho phép;

- Tạp chất trong mẫu được xác định chính xác;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Nhận diện đúng tạp chất;

- Sử dụng thành thạo cân kỹ thuật, bộ sàng;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước xác định tạp chất;

- Trình bày được khái niệm tạp chất trong khối hạt;

- Mô tả được cách sử dụng cân kỹ thuật, bộ sàng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cân kỹ thuật, thước nhựa, khay men trắng, kẹp gắp hạt, cốc thủy tinh;

- Tài liệu kỹ thuật xác định tạp chất trong khối hạt;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Dụng cụ được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Khối lượng mẫu cân đúng qui định với độ chính xác cho phép. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Tạp chất được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Mẫu được sàng bằng bộ sàng có kích thước lỗ phù hợp. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Bộ sàng được làm việc ở điều kiện đúng qui định (vận tốc quay sàng 100 - 120 vòng/phút, thời gian sàng 2 phút). | Quan sát trực tiếp người thực hiện và so sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Tạp chất được tách hết ra khỏi khối hạt. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra khối hạt. |
| - Lượng tạp chất tách ra được cân chính xác đến mức cho phép. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả cân. |
| - Thao tác sử dụng cân kỹ thuật, bộ sàng chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Tạp chất trong mẫu được xác định chính xác. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định hàm lượng, chất lượng gluten

Mã số công việc: N9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định hàm lượng, chất lượng gluten của bột mỳ bằng phương pháp thủ công. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất; cân mẫu; chuẩn bị bột nhào, để yên khối bột nhào, rửa bột nhào, loại bỏ lượng dung dịch rửa còn dư và cân lượng gluten ướt; tính kết quả hàm lượng gluten ướt có trong mẫu; xác định độ dẻo, độ giãn dài và đánh giá chất lượng gluten.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khối lượng mẫu cân đúng qui định với độ chính xác cho phép;

- Mẫu bột được nhào với dung dịch NaCl 20g/l thành khối đồng nhất và không bị thất thoát trong quá trình thao tác;

- Thời gian chuẩn bị bột nhào không quá 3 phút, để yên bột nhào trong 30 phút;

- Khối bột được rửa sạch tinh bột (thử bằng dung dịch Lugol (I2/KI) 1,27g/100ml đảm bảo nước rửa không có màu xanh);

- Khối gluten được ép ráo theo đúng qui định;

- Khối lượng gluten ướt được cân chính xác đến mức cho phép;

- Hàm lượng gluten được xác định chính xác; kết quả giữa 2 lần phân tích không được lệch quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Độ dẻo, độ dãn dài của gluten được xác định chính xác theo qui định;

- Chất lượng gluten được đánh giá tương ứng đúng với kết quả xác định độ dẻo, độ dãn dài;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại hóa chất đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Trộn bột nhào thành khối đồng nhất thành thạo;

- Rửa khối bột, điều chỉnh tốc độ dung dịch rửa, ép ráo gluten thành thạo;

- Xác định độ dẻo, độ dãn dài của gluten thành thạo;

- Sử dụng thành thạo cân kỹ thuật, dụng cụ ép ráo gluten;

- So sánh, đối chiếu kết quả độ dãn dài, độ dẻo với tiêu chuẩn để xác định chất lượng gluten;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước xác định hàm lượng, chất lượng gluten;

- Trình bày được nguyên tắc và phương pháp xác định độ dãn dài, độ dẻo của gluten;

- Mô tả được cách sử dụng cân kỹ thuật, dụng cụ ép ráo gluten;

- Nhận biết đúng dấu hiệu cho biết khối gluten đã sạch tinh bột.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cân kỹ thuật;

- Rây có khung gỗ kích thước lỗ N056, dụng cụ ép gluten;

- Dụng cụ chứa có van điều chỉnh, cối sứ (bát kim loại) tráng men;

- Bình có mỏ, dao trộn, đũa thủy tinh, găng tay cao su mỏng, giấy lọc;

- Kính đồng hồ, đồng hồ bấm giờ, tấm giấy có kẻ ô đo chiều dài;

- DD NaCl 20g/l; DD Lugol (I2/KI) 1,27g/100ml;

- Tài liệu kỹ thuật xác định hàm lượng, chất lượng gluten của bột mỳ: TCVN 7871-1: 2008;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Hàm lượng, chất lượng gluten được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Khối lượng mẫu cân đúng qui định với độ chính xác cho phép. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu bột được nhào với dung dịch NaCl 20g/l thành khối đồng nhất và không bị thất thoát trong quá trình thao tác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thời gian chuẩn bị bột nhào không quá 3 phút, để yên bột nhào trong 30 phút. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đo thời gian. |
| - Khối bột được rửa sạch tinh bột (thử bằng dung dịch Lugol (I2/KI) 1,27g/100ml đảm bảo nước rửa không có màu xanh). | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả thử bằng DD Lugol. |
| - Khối gluten được ép ráo theo đúng qui định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Khối lượng gluten ướt được cân chính xác đến mức cho phép. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả cân. |
| - Hàm lượng gluten được xác định chính xác; kết quả giữa 2 lần phân tích không được lệch quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức, kết quả tính toán và đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Độ dẻo, độ dãn dài của gluten được xác định chính xác theo qui định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Chất lượng gluten được đánh giá tương ứng đúng với kết quả xác định độ dẻo, độ dãn dài. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả và đối chiếu tiêu chuẩn. |
| - Thao tác chuẩn bị bột nhào, rửa bột, ép ráo khối gluten thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác kéo dài khối gluten đến khi đứt, đo độ dãn dài của khối gluten chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác vận hành và sử dụng thành thạo cân kỹ thuật, dụng cụ ép ráo gluten. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định màu sắc của quả

Mã số công việc: O1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định màu sắc của các loại quả bằng máy đo màu. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị; chuẩn bị mẫu chuẩn, mẫu phân tích; khởi động thiết bị; chuẩn trắng; lựa chọn độ màu; đo mẫu phân tích; đo mẫu chuẩn; lựa chọn độ màu chuẩn; đo độ sai khác màu; ghi kết quả xác định màu sắc của quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Mẫu quả được chuẩn bị theo yêu cầu để đo màu;

- Mẫu chuẩn lựa chọn có màu chuẩn xác, phù hợp với màu của quả cần đo;

- Thiết bị đo màu sắc của quả được vận hành theo đúng tài liệu hướng dẫn;

- Thiết bị đo màu sắc được chuẩn trắng theo qui định, đảm bảo đạt yêu cầu;

- Thiết bị đo màu sắc được lựa chọn dãy màu phù hợp với màu của quả cần đo;

- Mẫu quả phân tích, mẫu chuẩn được đo màu sắc theo đúng qui định, đọc kết quả chính xác;

- Độ sai khác màu được xác định chính xác;

- Màu sắc của quả được xác định chính xác; sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu;

- Sử dụng thành thạo thiết bị đo màu;

- Chọn ấn chính xác, đúng trình tự đo của các nút điều khiển;

- Đo độ màu của mẫu phân tích, mẫu trắng chính xác;

- Lựa chọn đúng độ màu, độ màu chuẩn, độ sai khác màu phù hợp, theo yêu cầu;

- Thực hiện thao tác chuẩn trắng thành công;

- Đọc kết quả đo chính xác;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước tiến hành xác định độ màu bằng máy đo màu;

- Mô tả được qui trình kiểm tra, vệ sinh, vận hành và cách sử dụng máy đo màu;

- Mô tả được trình tự đo mẫu, mẫu chuẩn;

- Mô tả được trình tự chọn độ màu, độ màu chuẩn, độ sai khác màu;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình đo.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Thiết bị đo màu cầm tay (đầu đo);

- Bảng trắng để chuẩn thiết bị, khay để mẫu;

- Mẫu quả phân tích, mẫu chuẩn;

- Tài liệu kỹ thuật xác định màu sắc của quả bằng máy đo màu;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp ngay từ đầu. | So sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Màu sắc của quả được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Mẫu quả được chuẩn bị theo yêu cầu để đo màu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật |
| - Mẫu chuẩn lựa chọn có màu chuẩn xác, phù hợp với màu của quả cần đo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thiết bị đo màu sắc của quả được vận hành theo đúng tài liệu hướng dẫn. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật |
| - Thiết bị đo màu sắc được chuẩn trắng theo qui định, đảm bảo đạt yêu cầu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện và đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Thiết bị đo màu sắc được lựa chọn dãy màu phù hợp với màu của quả cần đo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu quả phân tích, mẫu chuẩn được đo màu sắc theo đúng qui định, đọc kết quả chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả đo. |
| - Độ sai khác màu được xác định chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả. |
| - Màu sắc của quả được xác định chính xác; sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra lại công thức, kết quả tính toán và đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định hàm lượng pectin

Mã số công việc: O2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định hàm lượng pectin của mẫu bằng phương pháp khối lượng. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, hóa chất; xử lý mẫu thử; acid hóa mẫu thử; tạo kết tủa; lọc; sấy; cân; đọc, tính kết quả hàm lượng pectin.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Mẫu thử được xử lý phù hợp với đặc điểm của từng loại mẫu, đúng theo yêu cầu;

- Khối lượng cân mẫu có sai số không vượt quá 0,001g;

- Mẫu được acid hóa hoàn toàn, rửa cặn và định mức chính xác;

- Phản ứng xà phòng hóa pectin của dung dịch mẫu phải đúng lượng hóa chất và thời gian qui định;

- Phản ứng tạo kết tủa Pectat Ca phải được đảm bảo về hóa chất, nhiệt độ và thời gian qui định;

- Kết tủa được lọc, rửa đến khi không còn ion Cl- (thử bằng dung dịch AgNO3 1%);

- Kết tủa được sấy ở chế độ yêu cầu đến khi đạt khối lượng không đổi;

- Hàm lượng pectin được xác định chính xác; sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Làm vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu;

- Sử dụng thành thạo các thiết bị: cân phân tích, tủ sấy, bếp cách thủy;

- Xử lý mẫu ở chế độ phù hợp với từng loại thực phẩm;

- Thao tác lấy hóa chất chính xác, thành thạo;

- Định mức dung dịch đúng vạch;

- Cô cạn, acid hóa mẫu, tạo acid Pectic, Pectat Ca đúng điều kiện qui định;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước tiến hành xác định hàm lượng Pectin;

- Mô tả được qui trình vận hành và cách sử dụng các thiết bị: cân phân tích, tủ sấy, bếp cách thủy;

- Lựa chọn phương pháp xử lý mẫu phù hợp với tính chất của từng loại thực phẩm;

- Lựa chọn được chế độ nung phù hợp với từng loại thực phẩm;

- Định mức, lấy hóa chất chính xác;

- Vận dụng nguyên tắc sấy đến khi đạt khối lượng không đổi vào việc sấy kết tủa;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cân phân tích;

- Bếp cách thủy;

- Máy lắc;

- Dụng cụ thủy tinh;

- Cối nghiền;

- Bình định mức;

- Giấy lọc;

- DD HCl;

- DD Amonium citrate 1%;

- DD NaOH 0.1N;

- DD acid Acetic ;

- DD CaCl2 2N;

- DD AgNO3 1%;

- Nước cất nóng;

- Tài liệu kỹ thuật xác định hàm lượng Pectin;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | So sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Khối lượng (thể tích) mẫu lấy phù hợp với từng loại thực phẩm. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Hàm lượng Pectin được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Mẫu thử được xử lý phù hợp với đặc điểm của từng loại mẫu, đúng theo yêu cầu. | Quan sát, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Mẫu được acid hóa hoàn toàn, rửa cặn và định mức chính xác. | Kiểm tra mẫu sau khi acid hóa. |
| - Phản ứng xà phòng hóa pectin của dung dịch mẫu phải đúng lượng hóa chất và thời gian qui định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Phản ứng tạo kết tủa Pectat Ca phải được đảm bảo về hóa chất, nhiệt độ và thời gian qui định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Kết tủa được lọc, rửa đến khi không còn ion Cl- (thử bằng dung dịch AgNO3 1%). | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả thử ion Cl-. |
| - Kết tủa được sấy ở chế độ yêu cầu đến khi đạt khối lượng không đổi. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Hàm lượng pectin được xác định chính xác; sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức, kết quả tính toán và đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |
| - Thao tác lấy hóa chất, lọc, định mức, tạo kết tủa, thử Cl- thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác vận hành cân phân tích, tủ sấy, bếp cách thủy chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định hàm lượng acid dễ bay hơi

Mã số công việc: O3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định hàm lượng acid dễ bay hơi bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước và chuẩn độ bằng NaOH. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ; chuẩn bị hóa chất; chuẩn bị mẫu; chưng cất lôi cuốn hơi nước; chuẩn độ bằng NaOH; tính hàm lượng acid dễ bay hơi.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Mẫu được cân với sai số khối lượng không vượt quá 0,001g;

- Mẫu thử đồng nhất, được xử lý phù hợp với đặc điểm của từng dạng mẫu;

- Mẫu được chưng cất hoàn toàn đến khi không còn acid dễ bay hơi trong mẫu;

- Dung dịch thu được sau khi chưng cất được chuẩn độ bằng NaOH cho đến khi xuất hiện màu hồng nhạt;

- Thể tích NaOH tiêu tốn cho hai lần chuẩn độ không lệch quá 0,1 ml;

- Sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá 0,2%;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Làm vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu;

- Lựa chọn đúng chủng loại, đầy đủ các hóa chất theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Sử dụng thành thạo các thiết bị: bộ chưng cất lôi cuốn hơi nước, máy nghiền mẫu, máy đồng hóa, cân phân tích;

- Đồng nhất mẫu phù hợp với từng dạng mẫu thực phẩm;

- Thao tác lắp bộ chưng cất lôi cuốn hơi nước chính xác, thành thạo;

- Chưng cất đúng qui định của phương pháp;

- Thao tác chuẩn độ dung dịch thuần thục, chính xác;

- Nhận biết chính xác thời điểm kết thúc chuẩn độ;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước tiến hành xác định hàm lượng acid dễ bay hơi;

- Mô tả được qui trình vận hành và cách sử dụng các thiết bị: bộ chưng cất lôi cuốn hơi nước, máy nghiền mẫu, máy đồng hóa, cân phân tích;

- Lựa chọn phương pháp đồng nhất mẫu phù hợp với tính chất cơ lý của từng dạng mẫu thực phẩm;

- Điều kiện mẫu đã chưng cất hết acid dễ bay hơi;

- Nguyên lý chuẩn độ acid bằng NaOH;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bộ chưng cất lôi cuốn hơi nước;

- Dụng cụ mở hộp;

- Máy nghiền mẫu;

- Máy đồng hóa;

- Cân phân tích;

- Bộ dụng cụ chuẩn độ;

- Bình định mức;

- Bình nón, pipet, buret;

- NaOH 0,1N, chỉ thị Phenolphthalein 0,1% trong ethanol 60%;

- Nước cất;

- Than hoạt tính;

- Tài liệu kỹ thuật xác định hàm lượng acid dễ bay hơi;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | So sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Khối lượng (thể tích) mẫu lấy phù hợp với từng loại thực phẩm. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Hàm lượng acid dễ bay hơi được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Mẫu thử đồng nhất, được xử lý phù hợp với đặc điểm của từng dạng mẫu, đúng theo yêu cầu. | Quan sát, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Sai số khối lượng khi cân mẫu không vượt quá 0,001g. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác lắp bộ chưng cất lôi cuốn hơi nước chính xác, thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu được chưng cất hoàn toàn đến khi không còn acid dễ bay hơi trong mẫu. | Kiểm tra mẫu sau khi chưng cất. |
| - Quá trình chưng cất thực hiện đúng qui định của phương pháp. | Quan sát, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Thao tác chuẩn độ thuần thục, chính xác, đọc thể tích NaOH tiêu tốn được đọc chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thời điểm kết thúc chuẩn độ được nhận biết chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thể tích NaOH tiêu tốn cho hai lần chuẩn độ không lệch quá 0,1 ml. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng acid dễ bay hơi được xác định chính xác. Kết quả là trung bình cộng của 2 lần thử nghiệm, chính xác đến 0,1%. - Sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá 0,2%. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Thao tác vận hành bộ chưng cất lôi cuốn hơi nước, máy nghiền mẫu, máy đồng hóa, cân phân tích chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định hàm lượng acid tổng số

Mã số công việc: O4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định hàm lượng acid tổng số bằng phương pháp điện thế (phương pháp chuẩn). Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, chuẩn bị hóa chất; chuẩn bị mẫu thử nghiệm; chuẩn bị mẫu; kiểm tra máy đo pH; chuẩn độ mẫu trắng; chuẩn độ mẫu thử; tính kết quả hàm lượng acid tổng số.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Mẫu được cân với sai số khối lượng không vượt quá 0,001g;

- Mẫu thử được nghiền nhỏ, đồng nhất, chiết dịch mẫu phù hợp với đặc điểm của từng dạng mẫu;

- Máy đo pH được kiểm tra với các dung dịch chuẩn, đảm bảo đạt yêu cầu;

- Mẫu trắng được chuẩn bằng NaOH 0,1N và đưa về pH đúng yêu cầu;

- Mẫu thử được chuẩn bằng NaOH 0,1N và đưa về pH đúng yêu cầu;

- Thể tích NaOH 0,1N tiêu tốn khi chuẩn mẫu trắng, mẫu thử được đọc chính xác;

- Thể tích NaOH 0,1N tiêu tốn cho hai lần chuẩn độ song song của các mẫu không lệch quá 0,1 ml;

- Hàm lượng acid tổng số được xác định chính xác, sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá 0,2%;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu;

- Lựa chọn đúng chủng loại, đầy đủ các hóa chất theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Sử dụng thành thạo các thiết bị: máy nghiền, máy đồng nhất, cân phân tích, bếp cách thủy;

- Làm nhỏ, đồng nhất, chiết dịch mẫu phù hợp với từng dạng mẫu thực phẩm;

- Chuẩn máy đo pH các dung dịch chuẩn thành thục, chính xác;

- Chuẩn độ mẫu trắng và dung dịch mẫu thành thục, chính xác;

- Nhận biết chính xác thời điểm kết thúc chuẩn độ;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước tiến hành xác định hàm lượng acid tổng số;

- Mô tả được qui trình vận hành và cách sử dụng các thiết bị: bộ chưng cất lôi cuốn hơi nước, máy nghiền mẫu, máy đồng hóa, cân phân tích;

- Lựa chọn phương pháp đồng nhất mẫu phù hợp với tính chất cơ lý của từng dạng mẫu thực phẩm;

- Trình bày nguyên lý chuẩn độ acid bằng NaOH;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dụng cụ mở hộp;

- Máy nghiền mẫu;

- Máy đồng hóa;

- Cân phân tích;

- Bếp cách thủy;

- Máy khuấy từ;

- Bộ dụng cụ chuẩn độ;

- Bình định mức;

- Bình nón;

- Pipet, buret, đũa thủy tinh, phễu thủy tinh;

- NaOH 0,1N;

- Chỉ thị Phenolphthalein 0,1% trong ethanol 60%;

- Nước cất đã đun sôi, để nguội;

- Than hoạt tính;

- Các dung dịch chuẩn của máy đo pH;

- Tài liệu kỹ thuật xác định hàm lượng acid tổng số;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | So sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Khối lượng (thể tích) mẫu lấy phù hợp với từng loại thực phẩm. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Hàm lượng acid tổng số được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Mẫu thử đồng nhất, được xử lý phù hợp với đặc điểm của từng dạng mẫu, đúng theo yêu cầu. | Quan sát, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Sai số khối lượng khi cân mẫu không vượt quá 0,001g. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Máy đo pH được kiểm tra với các dung dịch chuẩn, đảm bảo đạt yêu cầu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu trắng được chuẩn bằng NaOH 0,1N và đưa về pH đúng yêu cầu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện Kiểm tra giá trị pH sau khi chuẩn. |
| - Mẫu thử được chuẩn bằng NaOH 0,1N và đưa về pH đúng yêu cầu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện Kiểm tra giá trị pH sau khi chuẩn. |
| - Thể tích NaOH 0,1N tiêu tốn khi chuẩn mẫu trắng, mẫu thử được đọc chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thể tích NaOH 0,1N tiêu tốn cho hai lần chuẩn độ song song của các mẫu không lệch quá 0,1 ml. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng acid tổng số được xác định chính xác, sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá 0,2%. | Kiểm tra công thức, kết quả tính toán và đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Thao tác vận hành máy đo pH, máy nghiền, máy đồng nhất, cân phân tích chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định hàm lượng Polyphenol tổng số

Mã số công việc: O5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định hàm lượng Polyphenol tổng số bằng phương pháp quang phổ. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, hóa chất; chuẩn bị mẫu thử, mẫu trắng; khởi động máy; kiểm tra máy so màu; đo độ hấp phụ mẫu trắng, mẫu thử; tính kết quả hàm lượng Polyphenol tổng số.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Mẫu được cân với sai số khối lượng không vượt quá 0,001g;

- Mẫu thử được nghiền nhỏ, đồng nhất, chiết dịch mẫu phù hợp với đặc điểm của từng dạng mẫu;

- Mẫu thử được ly tâm đúng qui định và dịch thu được giữ ở nhiệt độ xác định;

- Mẫu trắng được bổ sung Kali tactrat hydro bão hòa hoặc glucose, được ly tâm và giữ ở điều kiện nhiệt độ như mẫu thử;

- Máy so màu được khởi động, ổn định 15 phút và được kiểm tra với nước cất đảm bảo độ truyền quang T =100 và độ hấp thụ A = 0;

- Mẫu trắng được đo độ hấp thụ ở các bước sóng 280, 320, 420, 520nm đúng qui định, phù hợp với từng dạng mẫu;

- Dịch mẫu thử có màu sẫm được đo hấp thụ ở các bước sóng 280, 420, 520nm đúng qui định;

- Dịch mẫu thử có màu sáng được đo hấp thụ ở các bước sóng 280, 320nm đúng qui định;

- Hàm lượng Polyphenol tổng số được xác định chính xác; sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu;

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Làm vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu;

- Lựa chọn đúng chủng loại, đầy đủ các hóa chất theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Sử dụng thành thạo các thiết bị: máy so màu, máy nghiền, máy ly tâm, máy khuấy từ;

- Làm nhỏ, đồng nhất, chiết dịch mẫu phù hợp với từng dạng mẫu thực phẩm;

- Định mức đúng vạch;

- Chuẩn bị mẫu trắng đúng theo qui định;

- Vận hành máy so màu thuần thục, đúng qui trình;

- Ghi các số liệu chính xác;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước tiến hành xác định hàm lượng Polyphenol tổng số;

- Mô tả được qui trình vận hành và cách sử dụng các thiết bị: máy so màu, máy nghiền, máy ly tâm, máy khuấy từ;

- Lựa chọn phương pháp đồng nhất mẫu phù hợp với tính chất cơ lý của từng dạng mẫu thực phẩm;

- Trình bày nguyên lý hoạt động và qui trình vận hành máy so màu;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy so màu;

- Khăn lau mềm, sạch;

- Cân phân tích;

- Máy nghiền;

- Máy ly tâm;

- Bếp cách thủy;

- Máy khuấy từ;

- Bình định mức;

- Cốc thủy Pipet, đũa thủy tinh. phễu thủy tinh tinh;

- DD NaHSO3 20%;

- DD Acetaldehyde 10%;

- DD HCl 1M;

- Glucose;

- DD Ethanol 50% (đã acid hóa);

- DD Kali tactrat hydro bão hòa;

- Tài liệu kỹ thuật xác định hàm lượng Polyphenol tổng số;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | So sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Khối lượng (thể tích) mẫu lấy phù hợp với từng loại thực phẩm. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Hàm lượng Polyphenol tổng số được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Mẫu thử đồng nhất, được xử lý phù hợp với đặc điểm của từng dạng mẫu, đúng theo yêu cầu. | Quan sát, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Sai số khối lượng khi cân mẫu không vượt quá 0,001g. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu thử được ly tâm đúng qui định và dịch thu được giữ ở nhiệt độ xác định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Mẫu trắng được bổ sung Kali tactrat hydro bão hòa hoặc glucose, được ly tâm và giữ ở điều kiện nhiệt độ như mẫu thử. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Máy so màu được khởi động, ổn định 15 phút và được kiểm tra với nước cất đảm bảo độ truyền quang T =100 và độ hấp thụ A = 0. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu trắng được đo độ hấp thụ ở các bước sóng 280, 320, 420, 520nm đúng qui định, phù hợp với từng dạng mẫu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật.. |
| - Dịch mẫu thử có màu sẫm được đo hấp thụ ở các bước sóng 280, 420, 520nm đúng qui định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật |
| - Dịch mẫu thử có màu sáng được đo hấp thụ ở các bước sóng 280, 320nm đúng qui định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Hàm lượng Polyphenol tổng số được xác định chính xác; sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Thao tác vận hành máy so màu, máy nghiền, máy ly tâm, máy khuấy từ chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định hàm lượng thịt quả

Mã số công việc: O6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định hàm lượng thịt quả của mẫu nước quả bằng phương pháp khối lượng. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, chuẩn bị mẫu; cân khối lượng ống ly tâm; cân mẫu; ly tâm, tách dịch quả; cân khối lượng ống ly tâm chứa thịt quả, tính kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Mẫu được đồng nhất và pha loãng đúng qui định của phương pháp (giảm 10 -20% so với sản phẩm ban đầu);

- Sai số khối lượng khi cân ống ly tâm, cân mẫu không vượt quá mức cho phép;

- Mẫu được ly tâm ở điều kiện qui định của phương pháp ( 3900 vòng/ phút, 30 phút);

- Phần dung dịch được tách hết ra khỏi ống sau khi ly tâm;

- Ống ly tâm chứa thịt quả được cân chính xác với sai số không vượt quá mức cho phép;

- Hàm lượng thịt quả được xác định chính xác theo đúng công thức, sai số giữa các lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả của phép thử là trung bình cộng của các lần thử nghiệm, lấy chính xác đến mức cho phép;

- Kết quả được ghi vào phiếu và sổ theo dõi đầy đủ, chính xác.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Làm vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu;

- Vận hành thành thạo cân phân tích, máy ly tâm;

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ thông thường trong phòng kiểm nghiệm;

- Thao tác tách dung dịch ra khỏi ống ly tâm thành thạo;

- Tính toán hàm lượng thịt quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác;

- Ghi đúng và đầy đủ kết quả vào sổ theo dõi, vào phiếu báo kết quả.

2. Kiến thức

- Lựa chọn đúng, đầy đủ số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị theo yêu cầu của PP phân tích;

- Trình bày được trình tự các bước tiến hành xác định hàm lượng thịt quả;

- Mô tả được qui trình vận hành cân phân tích, máy ly tâm;

- Áp dụng đúng công thức tính hàm lượng thịt quả và xử lý kết quả;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra khi xác định hàm lượng thịt quả và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cốc thủy tinh, phễu, bình định mức, đũa thủy tinh, giấy thấm nước;

- Cân phân tích, máy ly tâm;

- Tài liệu kỹ thuật xác định hàm lượng thịt quả;

- Phiếu kết quả và sổ theo dõi.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ được chuẩn bị đúng, đủ theo yêu cầu phân tích. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Hàm lượng thịt quả được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Sai số khối lượng khi cân ống ly tâm, cân mẫu không vượt quá mức cho phép. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả cân. |
| - Mẫu được ly tâm ở điều kiện qui định của phương pháp (3900 vòng/ phút, 30 phút). | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Phần dung dịch được tách hết ra khỏi ống sau khi ly tâm. | Kiểm tra ống ly tâm sau khi tách dung dịch. |
| - Ống ly tâm chứa thịt quả được cân chính xác với sai số không vượt quá mức cho phép. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả cân. |
| - Hàm lượng thịt quả được xác định chính xác theo đúng công thức, sai số giữa các lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức, kết quả tính toán và đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả của phép thử là trung bình cộng của các lần thử nghiệm, lấy chính xác đến mức cho phép. | Kiểm tra kết quả. |
| - Kết quả được ghi vào phiếu và sổ theo dõi đầy đủ, chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. Kiểm tra phiếu và sổ theo dõi. |
| - Thao tác vận hành cân phân tích, máy ly tâm thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định nhiệt độ tâm sản phẩm rau quả lạnh đông

Mã số công việc: O7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định nhiệt độ tại tâm của sản phẩm rau quả lạnh đông bằng nhiệt kế điện tử. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, chuẩn bị mẫu; xác định vị trí tâm sản phẩm; đo nhiệt độ và đọc kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Nhiệt kế được kiểm tra đảm bảo tình trạng hoạt động tốt trước khi phân tích;

- Mẫu được chuẩn bị phù hợp theo yêu cầu của PP phân tích;

- Vị trí tâm mẫu được xác định đúng qui định;

- Đầu đo của nhiệt kế đảm bảo đặt tới tâm của sản phẩm;

- Nhiệt độ tâm sản phẩm được đọc khi chỉ số trên máy ổn định, chính xác đến mức cho phép;

- Kết quả nhiệt độ là trung bình cộng của 3 lần đo, lấy chính xác đến mức cho phép;

- Kết quả được ghi vào phiếu và sổ theo dõi đầy đủ, chính xác.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Làm vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu;

- Sử dụng thành thạo nhiệt kế điện tử chuyên dụng để xác định nhiệt độ tâm sản phẩm rau quả lạnh đông;

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ thông thường trong phòng kiểm nghiệm;

- Thao tác xác định vị trí tâm sản phẩm, đặt nhiệt kế vào tâm sản phẩm thành thạo;

- Đọc nhiệt độ trên nhiệt kế chính xác;

- Ghi đúng và đầy đủ kết quả vào sổ theo dõi, vào phiếu báo kết quả.

2. Kiến thức

- Lựa chọn đúng, đầy đủ số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị theo yêu cầu của PP phân tích;

- Trình bày được trình tự các bước tiến hành xác định nhiệt độ tâm sản phẩm rau quả lạnh đông;

- Mô tả được cách sử dụng nhiệt kế điện tử chuyên dụng để xác định nhiệt độ tâm sản phẩm rau quả lạnh đông;

- Mô tả được cách xác định vị trí tâm sản phẩm;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra khi xác định nhiệt độ tâm sản phẩm rau quả lạnh đông và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Nhiệt kế điện tử chuyên dụng (đầu đo nhọn);

- Các dụng cụ để xác định vị trí tâm sản phẩm;

- Tài liệu kỹ thuật xác định nhiệt độ tâm sản phẩm rau quả lạnh đông;

- Phiếu kết quả và sổ theo dõi.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ được chuẩn bị đúng, đủ theo yêu cầu phân tích. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Nhiệt độ tâm sản phẩm rau quả lạnh đông được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Nhiệt kế được kiểm tra đảm bảo tình trạng hoạt động tốt trước khi phân tích. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra nhiệt kế. |
| - Mẫu được chuẩn bị phù hợp theo yêu cầu của PP phân tích. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Vị trí tâm mẫu được xác định đúng qui định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra trực tiếp trên sản phẩm. |
| - Đầu đo của nhiệt kế đảm bảo đặt tới tâm của sản phẩm. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Nhiệt độ tâm sản phẩm được đọc khi chỉ số trên máy ổn định, chính xác đến mức cho phép. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. kiểm tra kết quả. |
| - Kết quả nhiệt độ là trung bình cộng của 3 lần đo, lấy chính xác đến mức cho phép. | Kiểm tra kết quả. |
| - Kết quả được ghi vào phiếu và sổ theo dõi đầy đủ, chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện Kiểm tra phiếu và sổ theo dõi. |
| - Thao tác vận hành nhiệt kế điện tử thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định hàm lượng ester

Mã số công việc: P1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định hàm lượng ester bằng phương pháp thể tích (chuẩn độ). Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, hóa chất; chuẩn bị mẫu; trung hòa mẫu; thực hiện phản ứng xà phòng hóa ester; trung hòa lượng NaOH 0,1N dư; chuẩn độ lượng H2SO4 0,1N dư; tính kết quả hàm lượng este.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Sai số khi hút mẫu không vượt quá 0,1ml;

- Mẫu thử nghiệm được loại CO2 và trung hòa hoàn toàn;

- Phản ứng xà phòng hóa ester được thực hiện theo đúng qui trình;

- Lượng NaOH 0,1N dư sau phản ứng xà phòng hóa ester được trung hòa hoàn toàn;

- Phản ứng chuẩn độ lượng H2SO4 0,1N dư phải xác định đúng thời điểm kết thúc định phân;

- Kết quả chuẩn độ được xác định chính xác; sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Làm vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu;

- Sử dụng thành thạo các thiết bị: ống sinh hàn khí, bếp đun cách thủy;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại hóa chất đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Xử lý mẫu theo đúng yêu cầu và trình tự;

- Thao tác lấy hóa chất chính xác, thành thạo;

- Thực hiện thao tác chuẩn độ trực tiếp trong phân tích thể tích thành thạo, chính xác;

- Xác định chính xác thời điểm kết thúc định chuẩn H2SO4 0,1N dư;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước tiến hành xác định hàm lượng ester;

- Trình bày được nguyên lý của phản ứng trung hòa, phản ứng xà phòng hóa ester;

- Mô tả được qui trình vận hành và cách sử dụng các thiết bị: ống sinh hàn khí, bếp đun cách thủy;

- Trình bày được yêu cầu của mẫu thử nghiệm xác định hàm lượng ester;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Ống sinh hàn khí;

- Bếp đun cách thủy;

- Bình định mức;

- Cốc thủy tinh;

- Cồn kế;

- Pipet, buret;

- Bình tam giác 250ml;

- Ống nhỏ giọt;

- NaOH 0,05N; 0,1N;

- H2SO4 0,1N;

- Chỉ thị Phenolphthalein, dung dịch 1% trong cồn 60o;

- Nước cất;

- Tài liệu kỹ thuật xác định hàm lượng ester;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | So sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Hàm lượng ester được xác định theo đúng qui trình. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Thể tích mẫu lấy phù hợp với từng mẫu thực phẩm. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Sai số khi hút mẫu không vượt quá 0,1ml. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu thử được xử lý phù hợp với đặc điểm của mẫu, đúng theo trình tự và yêu cầu. | Quan sát, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Mẫu thử nghiệm được loại CO2 và trung hòa hoàn toàn. | Kiểm tra mẫu sau khi trung hòa. |
| - Hóa chất được lựa chọn đúng theo yêu cầu của từng công đoạn phân tích. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Thao tác lấy hóa chất chính xác, thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Phản ứng xà phòng hóa ester được thực hiện theo đúng qui trình. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Lượng NaOH 0,1N dư sau phản ứng xà phòng hóa ester được trung hòa hoàn toàn. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Thao tác chuẩn độ trực tiếp trong phân tích thể tích thành thạo, chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thời điểm kết thúc định chuẩn H2SO4 0,1N dư được xác định chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng ester được xác định chính xác; sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Thao tác vận hành ống sinh hàn khí, bếp đun cách thủy chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định hàm lượng aldehyd

Mã số công việc: P2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định hàm lượng aldehyd bằng phương pháp thể tích (chuẩn độ). Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, hóa chất; xử lý mẫu thử; chuẩn bị mẫu thử; chuẩn bị mẫu trắng; phản ứng cộng hợp bền; khử lượng hydrosulfit thừa; chuẩn độ sunfit; tính kết quả hàm lượng aldehyd.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Sai số khi hút mẫu không vượt quá 0,1ml;

- Mẫu thử được xử lý phù hợp với đặc điểm của từng loại mẫu, đúng theo yêu cầu, tránh tối đa thất thoát các hợp chất aldehyd;

- Lượng acetaldehyd trong mẫu thử phải không quá 30mg;

- Mẫu trắng phải không có aldehyd và có độ rượu gần với mẫu thử;

- Lượng hóa chất cho vào mẫu khi thực hiện phản ứng cộng hợp bền phải đủ, được lắc trộn đều và để yên đủ thời gian qui định;

- Thời điểm kết thúc phản ứng khử lượng hydrosulfit thừa, chuẩn độ lượng sulfit sinh ra được xác định đúng;

- Kết quả chuẩn độ được xác định chính xác; sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Làm vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu;

- Sử dụng thành thạo các thiết bị: máy đo pH, thiết bị chưng cất;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại hóa chất đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Xử lý mẫu theo đúng yêu cầu và trình tự;

- Thao tác lấy hóa chất chính xác, thành thạo, đúng trình tự theo yêu cầu;

- Thao tác pha loãng đạt yêu cầu;

- Thao tác chưng cất thu hồi thành thạo, đạt yêu cầu;

- Thực hiện thao tác chuẩn độ trực tiếp trong phân tích thể tích thành thạo, chính xác;

- Xác định chính xác thời điểm kết thúc định chuẩn khử lượng hydrosulfit thừa;

- Xác định chính xác thời điểm kết thúc định chuẩn lượng sulfit sinh ra;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước tiến hành xác định hàm lượng aldehyd;

- Trình bày được nguyên lý của phản ứng cộng hợp bền, phản ứng khử lượng hydrosulfit thừa, phản ứng chuẩn lượng sulfit sinh ra;

- Mô tả được qui trình vận hành và cách sử dụng các thiết bị: máy đo pH, thiết bị chưng cất;

- Trình bày được yêu cầu của mẫu thử nghiệm xác định hàm lượng aldehyd;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy đo pH;

- Thiết bị chưng cất với bình đun dung tích 500ml;

- Cân phân tích;

- Bình cầu;

- Chai thủy tinh có màu;

- Ống sinh hàn khí;

- Bình định mức;

- Cốc thủy tinh;

- Pipet, buret;

- Phễu lọc;

- Bình tam giác 250ml;

- Ống nhỏ giọt;

- DD hydrosunfit: K2S2O5 trong HCl (Na2S2O5);

- HCl đđ; loãng;

- I2 0,1N; 0,02N;

- DD phosphat-EDTA;

- DD Natri borat;

- Hồ tinh bột 1%;

- Nước cất;

- Tài liệu kỹ thuật xác định hàm lượng aldehyd: 52 TCN- TQTP 0005: 2003;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | So sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Hàm lượng aldehyd được xác định theo đúng qui trình. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Sai số khi hút mẫu không vượt quá 0,1ml. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu thử được xử lý phù hợp với đặc điểm của từng loại mẫu, đúng theo yêu cầu, tránh tối đa thất thoát các hợp chất aldehyd. | Quan sát, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Thao tác chưng cất thu hồi thành thạo, đạt yêu cầu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Lượng acetaldehyd trong mẫu thử phải không quá 30mg. | Kiểm tra mẫu sau khi trung hòa. |
| - Mẫu trắng phải không có aldehyd và có độ rượu gần với mẫu thử. | Kiểm tra mẫu sau khi chuẩn bị. |
| - Thao tác lấy hóa chất chính xác, thành thạo, đúng trình tự theo yêu cầu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Lượng hóa chất cho vào mẫu khi thực hiện phản ứng cộng hợp bền phải đủ, được lắc trộn đều và để yên đủ thời gian qui định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Thời điểm kết thúc phản ứng khử lượng hydrosulfit thừa, chuẩn độ lượng sulfit sinh ra được xác định đúng. | Quan sát trực tiếp người thực hiện |
| - Thao tác chuẩn độ trực tiếp trong phân tích thể tích thành thạo, chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng aldehyd được xác định chính xác; sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Thao tác vận hành máy đo pH, thiết bị chưng cất chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định hàm lượng rượu bậc cao

Mã số công việc: P3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định hàm lượng rượu bậc cao trong cồn và các loại rượu bằng phương pháp quang phổ. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, hóa chất; xử lý mẫu thử; chuẩn bị dãy dung dịch chuẩn; chuẩn bị ống mẫu, ống trắng và ống chuẩn; thực hiện phản ứng tạo hợp chất màu đỏ; đo độ hấp thụ quang; xây dựng đường chuẩn; tính kết quả hàm lượng rượu bậc cao.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Sai số khi hút mẫu không vượt quá 0,1ml;

- Mẫu thử được xử lý phù hợp với đặc điểm của từng loại mẫu, đúng theo yêu cầu;

- Dãy dung dịch chuẩn được chuẩn bị theo đúng nồng độ qui định;

- Ống mẫu, ống trắng và ống chuẩn được chuẩn bị đúng số lượng và theo yêu cầu;

- Phản ứng tạo hợp chất màu đỏ được thực hiện theo đúng qui định;

- Độ hấp thụ quang được đo trong vòng 20 phút tính từ khi hoàn tất phản ứng tạo hợp chất màu đỏ;

- Đường chuẩn tuyến tính;

- Hàm lượng rượu bậc cao được xác định chính xác dựa vào đường chuẩn;

- Kết quả hàm lượng rượu bậc cao được xác định chính xác; sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Làm vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu;

- Sử dụng thành thạo các thiết bị: máy đo quang phổ, bộ thiết bị chưng cất;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại hóa chất đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Xử lý mẫu theo đúng yêu cầu và trình tự;

- Thao tác lấy hóa chất chính xác, thành thạo, đúng trình tự theo yêu cầu;

- Thao tác pha loãng đạt yêu cầu;

- Thao tác pha dãy dung dịch chuẩn thành thạo, chính xác;

- Thao tác chuẩn bị ống mẫu, ống trắng và ống chuẩn thành thạo;

- Thao tác thực hiện phản ứng tạo hợp chất màu thành thạo;

- Thao tác đo, đọc và ghi lại độ hấp thụ quang thành thạo;

- Thực hiện xây dựng đường chuẩn tuyến tính;

- Thao tác chưng cất thu hồi thành thạo, đạt yêu cầu;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước tiến hành xác định hàm lượng rượu bậc cao;

- Trình bày nguyên tắc và qui trình thực hiện PP quang phổ;

- Trình bày yêu cầu và nguyên tắc chuẩn bị dãy dung dịch chuẩn;

- Trình bày được yêu cầu của mẫu thử nghiệm xác định hàm lượng rượu bậc cao;

- Trình bày nguyên tắc và cách sử dụng máy đo quang;

- Trình bày cách xây dựng đường chuẩn tương quan tuyến tính giữa độ hấp thụ quang và nồng độ dãy chuẩn;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy đo quang phổ vùng khả kiến, sai số bước sóng 2nm;

- Cân phân tích;

- Dụng cụ chưng cất với bình đun 500ml;

- Bếp đun cách thủy;

- Ống nghiệm 15x150mm nút vặn có đệm trơ với acid;

- Ống đong;

- Chai thủy tinh có màu;

- Bình định mức;

- Cốc thủy tinh;

- Ống sinh hàn khí;

- Pipet, buret;

- Bình tam giác 250ml;

- Ống nhỏ giọt;

- DMAB;

- Cồn Isobutylic;

- Cồn isoamylic;

- Cồn etylic 95% v/v;

- DD etylic thí nghiệm;

- Cồn bậc cao tiêu chuẩn (dung dịch chuẩn 1);

- Nước cất;

- Tài liệu kỹ thuật xác định hàm lượng rượu bậc cao: 52 TCN- TQTP 0003: 2003;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | So sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Hàm lượng rượu bậc cao được xác định theo đúng qui trình. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Thể tích mẫu lấy phù hợp với từng loại thực phẩm. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Sai số khi hút mẫu không vượt quá 0,1ml. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu thử được xử lý phù hợp với đặc điểm của mẫu, đúng theo trình tự và yêu cầu. | Quan sát, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Dãy dung dịch chuẩn được chuẩn bị theo đúng nồng độ qui định. | Quan sát, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Thao tác chưng cất thu hồi thành thạo, đạt yêu cầu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Ống mẫu, ống trắng và ống chuẩn được chuẩn bị đúng số lượng và theo yêu cầu. | Quan sát, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Phản ứng tạo hợp chất màu đỏ được thực hiện theo đúng qui định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật |
| - Độ hấp thụ quang được đo trong vòng 20 phút tính từ khi hoàn tất phản ứng tạo hợp chất màu đỏ. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Đường chuẩn tuyến tính. | Kiểm tra sau khi dựng đường chuẩn. |
| - Hàm lượng rượu bậc cao được xác định chính xác dựa vào đường chuẩn. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác đo, đọc và ghi lại độ hấp thụ quang thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng rượu bậc cao được xác định chính xác; sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Thao tác vận hành máy đo quang phổ, bộ thiết bị chưng cất chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định hàm lượng methanol

Mã số công việc: P4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định hàm lượng methanol bằng phương pháp trắc quang. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, hóa chất; xử lý mẫu thử; chuẩn bị các bình phản ứng; thực hiện phản ứng tạo sản phẩm có màu hồng tím; thực hiện đo độ hấp thụ quang; xây dựng đồ thị chuẩn; tính kết quả hàm lượng methanol.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Sai số khi hút mẫu không vượt quá 0,1ml;

- Mẫu thử được xử lý phù hợp với đặc điểm của từng loại mẫu, đúng theo yêu cầu;

- Dãy dung dịch được chuẩn bị theo đúng 6 mức nồng độ qui định;

- Các bình chứa dung dịch phản ứng được chuẩn bị đúng số lượng, theo yêu cầu và được sắp xếp theo đúng thứ tự;

- Phản ứng tạo sản phẩm có màu hồng tím được thực hiện theo đúng qui định;

- Độ hấp thụ quang được đo ngay khi bình phản ứng nguội đến nhiệt độ phòng;

- Đồ thị chuẩn có dạng tuyến tính;

- Hàm lượng methanol được xác định chính xác dựa vào đường chuẩn;

- Kết quả hàm lượng methanol được xác định chính xác; sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Làm vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu;

- Sử dụng thành thạo các thiết bị: máy đo quang phổ UV-VIS, bộ thiết bị chưng cất;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại hóa chất đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Xử lý mẫu theo đúng yêu cầu và trình tự;

- Thao tác lấy hóa chất chính xác, thành thạo, đúng trình tự theo yêu cầu;

- Thao tác điều chỉnh độ cồn, chưng cất và ghi lại độ pha loãng thành thạo;

- Thao tác thực hiện phản ứng tạo sản phẩm có màu hồng tím thành thạo;

- Thực hiện xây dựng đồ thị chuẩn và xác định nồng độ methanol trong mẫu thử thành thạo;

- Thao tác đo, đọc và ghi lại độ hấp thụ quang thành thạo;

- Thực hiện xây dựng đường chuẩn thành thạo;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước tiến hành xác định hàm lượng methanol;

- Trình bày nguyên lý, qui trình thực hiện và các thông số kỹ thuật của phản ứng tạo sản phẩm có màu hồng tím;

- Trình bày yêu cầu và nguyên tắc chuẩn bị dãy các bình phản ứng;

- Trình bày được yêu cầu của mẫu thử nghiệm xác định hàm lượng methanol;

- Mô tả nguyên tắc và cách sử dụng máy đo quang phổ UV - VIS;

- Trình bày cách xây dựng đồ thị chuẩn và sử dụng đồ thị chuẩn xác định nồng độ methanol trong mẫu thử;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy quang phổ UV - VIS ;

- Bộ chưng cất;

- Đá bọt;

- Bếp đun cách thủy;

- Ống đong;

- Chai thủy tinh có màu, có nút mài;

- Bình định mức 50, 100ml;

- Cốc thủy tinh;

- Ống sinh hàn khí;

- Pipet, buret;

- Bình tam giác 250ml;

- Ống nhỏ giọt;

- DD KMnO4 3%;

- H2SO4;

- Cồn 99,8o không có aldehyd;

- Cromotropic acid 99%, 5%;

- NaHSO3 khan 98%;

- Methanol tinh khiết;

- Cồn 12,5o không có aldehyd;

- Nước cất;

- Tài liệu kỹ thuật xác định hàm lượng methanol: 52TCN -TQTP 0006: 2004;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu | So sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Hàm lượng methanol được xác định theo đúng qui trình. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Sai số khi hút mẫu không vượt quá 0,1ml. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu thử được xử lý phù hợp với đặc điểm của mẫu, đúng theo trình tự và yêu cầu. | Quan sát, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Thao tác điều chỉnh độ cồn, chưng cất và ghi lại độ pha loãng thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dãy dung dịch được chuẩn bị theo đúng 6 mức nồng độ qui định. | Quan sát, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Phản ứng tạo sản phẩm có màu hồng tím được thực hiện theo đúng qui định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Độ hấp thụ quang được đo ngay khi bình phản ứng nguội đến nhiệt độ phòng. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thực hiện xây dựng đồ thị chuẩn và xác định nồng độ methanol trong mẫu thử thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Đồ thị chuẩn có dạng tuyến tính. | Kiểm tra sau khi dựng đường chuẩn. |
| - Hàm lượng methanol được xác định chính xác dựa vào đường chuẩn. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng methanol được xác định chính xác; sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Thao tác vận hành máy đo quang phổ UV-VIS, bộ thiết bị chưng cất chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định hàm lượng diacetyl

Mã số công việc: P5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định hàm lượng diacetyl của bia bằng phương pháp quang phổ. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, hóa chất; chuẩn bị mẫu thử; chưng cất mẫu thử thu dịch mẫu; chuẩn bị dịch mẫu, dịch trắng và dịch chuẩn; thực hiện phản ứng tạo màu và acid hóa; đo độ hấp thụ; tính kết quả hàm lượng diacetyl.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Sai số khi hút mẫu không vượt quá 0,1ml;

- Dịch mẫu chưng cất đồng nhất;

- Dịch mẫu, dịch trắng, dịch chuẩn được chuẩn bị đúng số lượng và theo yêu cầu;

- Phản ứng tạo màu và acid hóa được thực hiện theo đúng qui định đối với dịch mẫu, dịch trắng và dịch chuẩn;

- Độ hấp thụ quang của dịch mẫu, dịch trắng và dịch chuẩn được đo đúng qui định;

- Kết quả hàm lượng diacetyl được xác định chính xác; sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Làm vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu;

- Sử dụng thành thạo các thiết bị: máy đo quang phổ kế dùng tia tử ngoại, bộ thiết bị chưng cất, máy ly tâm;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại hóa chất đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Xử lý mẫu theo đúng yêu cầu và trình tự;

- Thao tác lấy hóa chất chính xác, thành thạo, đúng trình tự theo yêu cầu;

- Thực hiện chuẩn bị dịch mẫu, dịch trắng và dịch chuẩn theo đúng qui định;

- Thao tác thực hiện phản ứng tạo màu và acid hóa thành thạo;

- Thao tác đo, đọc và ghi lại độ hấp thụ quang thành thạo;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước tiến hành xác định hàm lượng diacetyl;

- Mô tả nguyên lý, qui trình thực hiện và các thông số kỹ thuật của phản ứng tạo màu và acid hóa;

- Trình bày yêu cầu và nguyên tắc ly tâm loại nấm men trong dịch mẫu, chưng cất mẫu và đồng nhất dịch cất;

- Trình bày được yêu cầu của mẫu thử nghiệm xác định hàm lượng diacetyl;

- Trình bày nguyên tắc xác định và cách chuẩn bị dịch thử, dịch trắng và dịch chuẩn;

- Trình bày nguyên tắc và cách sử dụng máy đo quang phổ kế dùng tia tử ngoại;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy quang phổ kế dùng tia tử ngoại, cuvet silic;

- Máy ly tâm hoặc dụng cụ lọc mẫu;

- Bộ chưng cất Parnas hoặc Markam;

- Ống nghiệm chia vạch 25ml và 100ml;

- Bình định mức;

- Cốc thủy tinh;

- Pipet, buret;

- Bình tam giác 250ml;

- Ống nhỏ giọt;

- HCl 4 mol/l;

- O-Fenilendiamin;

- Dung dịch diaceton gốc 5g/l;

- Dung dịch diacetyl chuẩn;

- Nước cất;

- Tài liệu kỹ thuật xác định hàm lượng diacetyl: TCVN 6058: 1995;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | So sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Hàm lượng diacetyl được xác định theo đúng qui trình. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Sai số khi hút mẫu không vượt quá 0,1ml. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu thử được xử lý phù hợp với đặc điểm của mẫu, đúng theo trình tự và yêu cầu. | Quan sát, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Dịch mẫu chưng cất đồng nhất. | Kiểm tra mẫu thử sau khi chưng cất. |
| - Dịch mẫu, dịch trắng, dịch chuẩn được chuẩn bị đúng số lượng và theo yêu cầu. | Quan sát, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Phản ứng tạo màu và acid hóa được thực hiện theo đúng qui định đối với dịch mẫu, dịch trắng và dịch chuẩn. | Quan sát, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Độ hấp thụ quang của dịch mẫu, dịch trắng và dịch chuẩn được đo đúng qui định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác đo, đọc và ghi lại độ hấp thụ quang thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng diacetyl được xác định chính xác; sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Thao tác vận hành máy đo quang phổ kế dùng tia tử ngoại, bộ thiết bị chưng cất, máy ly tâm chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định độ đắng của bia

Mã số công việc: P6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định độ đắng của các loại bia bằng phương pháp quang phổ. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ; chuẩn bị hóa chất; xử lý mẫu; chuẩn bị mẫu và bổ sung hóa chất; lắc trộn mẫu; tách lớp izo-octan chứa chất đắng; đo độ hấp thụ; tính kết quả xác định độ đắng của bia.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Sai số khi hút mẫu không vượt quá 0,1ml;

- Mẫu thử không còn CO2, trong suốt, ở 100C;

- Dịch mẫu được bổ sung đúng lượng, trình tự hóa chất chiết và được đậy kín;

- Dịch mẫu phân lớp sau khi ly tâm;

- Lớp dịch trong sau ly tâm được đo độ hấp thụ đúng qui định;

- Độ hấp thụ đối với mẫu trắng phải bằng 0;

- Kết quả độ đắng được xác định chính xác; sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Làm vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu;

- Sử dụng thành thạo các thiết bị: máy đo quang phổ kế, máy ly tâm;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại hóa chất đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Xử lý mẫu theo đúng yêu cầu và trình tự;

- Thao tác lấy hóa chất chính xác, thành thạo, đúng trình tự theo yêu cầu;

- Tách chiết lớp izo-octan chứa chất đắng trong dịch mẫu theo đúng qui định;

- Thao tác đo, đọc và ghi lại độ hấp thụ quang thành thạo;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước tiến hành xác định xác định độ đắng của bia;

- Mô tả nguyên lý, qui trình thực hiện và các thông số kỹ thuật của phản ứng tách chiết lớp izo-octan;

- Trình bày yêu cầu và nguyên tắc ly tâm dịch mẫu để thu dịch chiết;

- Trình bày được yêu cầu của mẫu thử nghiệm xác định độ đắng của bia;

- Trình bày nguyên tắc và cách sử dụng máy quang phổ;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy quang phổ, cuvet silica 10mm;

- Máy lắc tròn, máy ly tâm;

- Ống nghiệm có nút 50ml;

- Bình định mức;

- Cốc thủy tinh;

- Pipet, buret;

- Bình tam giác 250ml;

- Ống nhỏ giọt;

- Izo-octan;

- Cồn etylic;

- Nước cất;

- Tài liệu kỹ thuật xác định độ đắng của bia: TCVN 6059: 1995;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | So sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Độ đắng của bia được xác định theo đúng qui trình. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Sai số khi hút mẫu không vượt quá 0,1ml. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu thử không còn CO2, trong suốt, ở 100C. | Kiểm tra mẫu thử sau khi chuẩn bị mẫu. |
| - Dịch mẫu được bổ sung đúng lượng, trình tự hóa chất chiết và được đậy kín. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thời gian, tốc độ lắc, ly tâm đúng yêu cầu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dịch mẫu phân lớp sau khi ly tâm. | Kiểm tra dịch mẫu sau khi ly tâm. |
| - Lớp dịch trong sau ly tâm được đo độ hấp thụ đúng qui định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác lấy hóa chất, tách chiết lớp izo-octan chứa chất đắng trong dịch mẫu theo đúng qui định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác đo, đọc và ghi lại độ hấp thụ thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Độ đắng của bia được xác định chính xác; sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Thao tác vận hành máy đo quang phổ, máy ly tâm chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định chỉ số khúc xạ

Mã số công việc: Q1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định chỉ số khúc xạ của dầu mỡ bằng khúc xạ kế. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, hóa chất; chuẩn bị mẫu; kiểm tra khúc xạ kế; đo chỉ số khúc xạ; tính toán và báo cáo kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Mẫu dầu được chuẩn bị đảm bảo không lẫn các tạp chất;

- Khúc xạ kế phải được kiểm tra với nước cất đảm bảo đạt yêu cầu;

- Mẫu được cho vào lăng kính của khúc xạ kế theo đúng theo yêu cầu;

- Mẫu được đo độ khúc xạ theo đúng qui định của từng loại máy;

- Chỉ số khúc xạ được xác định chính xác; kết quả của phép thử là trung bình cộng của các lần thử nghiệm, sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Liệt kê đầy đủ dụng cụ, trang thiết bị và số lượng dụng cụ, thiết bị dùng cho việc phân tích;

- Vệ sinh và sắp xếp các dụng cụ, thiết bị cần dùng hợp lý, khoa học, thuận lợi cho việc thử nghiệm;

- Thao tác lọc và sấy dầu thành thạo;

- Hiệu chỉnh được độ sai số theo yêu cầu;

- Thao tác đo chỉ số khúc xạ thành thạo;

- Vận hành thành thạo bộ lọc, tủ sấy, bình cách thủy, đèn khí Natri;

- Tính toán và xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được cách vệ sinh và chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị;

- Trình bày được qui trình vận hành của bộ lọc và tủ sấy;

- Trình bày được cách đo, kiểm định và hiệu chỉnh khúc xạ kế;

- Áp dụng đúng công thức tính chỉ số khúc xạ;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình đo.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Khúc xạ kế với sai số cho phép 0,0001; tấm thủy tinh đã biết chỉ số khúc xạ;

- Bình cách thủy có khả năng duy trì nhiệt độ với sai lệch 0,01oC;

- Đèn khí natri (hoặc hệ thống tiêu sắc bù), bộ lọc, tủ sấy, dung môi hexan hoặc các dung môi có chất lượng tương đương để lau chùi kính;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu;

- Tài liệu kỹ thuật xác định chỉ số khúc xạ của dầu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Dụng cụ, thiết bị phải sạch, đủ số lượng và đảm bảo các tính năng và yêu cầu. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Chỉ số khúc xạ được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Mẫu dầu được chuẩn bị đảm bảo không lẫn các tạp chất. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra mẫu dầu |
| - Khúc xạ kế phải được kiểm tra với nước cất đảm bảo đạt yêu cầu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu được cho vào lăng kính của khúc xạ kế theo đúng theo yêu cầu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu được đo độ khúc xạ theo đúng qui định của từng loại máy. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Chỉ số khúc xạ được xác định chính xác; kết quả của phép thử là trung bình cộng của các lần thử nghiệm. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán. |
| - Sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |
| - Thao tác lọc, sấy mẫu dầu thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác vận hành và sử dụng tủ sấy, khúc xạ kế thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định nhiệt độ nóng chảy

Mã số công việc: Q2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định nhiệt độ nóng chảy của các loại dầu mỡ bằng nhiệt kế. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, hóa chất; chuẩn bị mẫu; đo nhiệt độ nóng chảy; tính toán và báo cáo kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Mẫu thử được chuẩn bị đảm bảo nóng chảy hoàn toàn (nhiệt độ làm nóng chảy mẫu phải cao hơn nhiệt độ nóng chảy từ 5oC - 10oC);

- Nhiệt độ nóng chảy của mẫu được đo theo đúng qui định;

- Nhiệt độ nóng chảy được xác định chính xác; kết quả của phép thử là trung bình cộng của các lần thử nghiệm, sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Liệt kê đầy đủ dụng cụ, trang thiết bị và số lượng dụng cụ, thiết bị dùng cho việc phân tích;

- Vệ sinh và sắp xếp các dụng cụ, thiết bị cần dùng hợp lý, khoa học, thuận lợi cho việc thử nghiệm;

- Thao tác đun nóng mẫu thành thạo;

- Vận hành được thiết bị đun nóng, máy khuấy điện, bình làm nguội;

- Thao tác đo nhiệt độ nóng chảy thành thạo;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được cách vệ sinh và chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị;

- Trình bày được qui trình vận hành của thiết bị đun nóng, máy khuấy điện, bình làm nguội;

- Trình bày được thao tác đo nhiệt độ nóng chảy;

- Áp dụng công thức tính nhiệt độ nóng chảy;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình đo.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Ống mao dẫn có đặc tính phù hợp với phép thử, nhiệt kế có vạch chia 0,1oC, thiết bị đun nóng;

- Máy khuấy điện, bình làm nguội duy trì nhiệt độ -10oC đến -12oC;

- Phương pháp chuẩn bị và đo mẫu, phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu;

- Tài liệu kỹ thuật xác định nhiệt độ nóng chảy của dầu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Dụng cụ, thiết bị phải sạch, đủ số lượng và đảm bảo các tính năng và yêu cầu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Nhiệt độ nóng chảy của mẫu được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Mẫu thử được chuẩn bị đảm bảo nóng chảy hoàn toàn (nhiệt độ làm nóng chảy mẫu phải cao hơn nhiệt độ nóng chảy từ 5oC - 10oC). | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Nhiệt độ nóng chảy của mẫu được đo theo đúng qui định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Thiết bị đun nóng, máy khuấy điện, bình làm nguội được vận hành thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Nhiệt độ nóng chảy được xác định chính xác; kết quả của phép thử là trung bình cộng của các lần thử nghiệm. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán. |
| - Sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định chỉ số acid

Mã số công việc: Q3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định chỉ số acid của dầu mỡ bằng phương pháp thể tích (chuẩn độ). Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị; chuẩn bị thuốc thử; cân mẫu thử, hòa tan mẫu thử; cho thuốc thử vào mẫu; chuẩn độ mẫu; tính toán và báo cáo kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Mẫu được cân chính xác đến mức cho phép và hòa tan hoàn toàn trong dung môi hữu cơ;

- Dung dịch mẫu được lấy chính xác vào bình nón, thêm vào chỉ thị phenolphtalein 1% và được chuẩn độ bằng KOH 0,1N cho đến khi xuất hiện màu hồng nhạt;

- Thể tích KOH 0,1N tiêu tốn được đọc chính xác, sai số giữa hai lần chuẩn độ không quá 0,1ml;

- Thể tích KOH 0,1N để tính kết quả là trung bình cộng của các lần chuẩn độ;

- Chỉ số acid được xác định chính xác, sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại dụng cụ và thuốc thử đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Sử dụng cân điện tử, microburet, dụng cụ thủy tinh thành thạo;

- Thao tác pha dung dịch thuốc thử và chuẩn độ thành thạo;

- Nhận biết chính xác thời điểm ngừng chuẩn độ;

- Đọc thể tích NaOH tiêu tốn trên buret chính xác;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được cách vệ sinh và chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị xác định độ chua;

- Lựa chọn chủng loại, số lượng và yêu cầu các dụng cụ, thiết bị cần dùng;

- Trình bày được qui trình xác định chỉ số acid;

- Trình bày được qui trình vận hành cân điện tử, cách sử dụng dụng cụ thủy tinh, microburet;

- Dự kiến được chỉ số acid của mẫu phân tích;

- Vận dụng được nguyên lý của PP trung hòa xác định hàm lượng acid;

- Trình bày được dấu hiệu nhận biết điểm kết thúc định phân;

- Trình bày được cách đọc thể tích trên buret;

- Áp dụng đúng công thức tính chỉ số acid;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm;

- Cân điện tử có độ chính xác 0,0002g, bình nón dung tích 250 ml;

- Microburet dung tích 10 ml, được chia vạch 0,02 ml, pipet;

- Hỗn hợp diethyl ether/ethanol 95% theo tỉ lệ 1/1;

- Phenonphtalein 10 g/l trong ethanol 95% - 96% V;

- Dung dịch KOH trong ethanol, nồng độ 0,1 mol/l;

- Tài liệu kỹ thuật về xác định chỉ số acid: TCVN 6127: 2007; - Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Dụng cụ, thiết bị phải sạch, đủ số lượng, đảm bảo các tính năng yêu cầu. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Chỉ số acid được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Mẫu được cân chính xác đến mức cho phép và hòa tan hoàn toàn trong dung môi hữu cơ. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dung dịch mẫu được lấy chính xác vào bình nón, thêm vào chỉ thị phenolphtalein 1% và được chuẩn độ bằng KOH 0,1N cho đến khi xuất hiện màu hồng nhạt. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thể tích KOH 0,1N tiêu tốn được đọc chính xác, sai số giữa hai lần chuẩn độ không quá 0,1ml. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thể tích KOH 0,1N để tính kết quả là trung bình cộng của các lần chuẩn độ. | Kiểm tra kết quả thể tích KOH 0,1N. |
| - Chỉ số acid được xác định chính xác, sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |
| - Thao tác sử dụng cân điện tử, microburet, dụng cụ thủy tinh thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định chỉ số Iod

Mã số công việc: Q4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định chỉ số Iod của dầu mỡ bằng phương pháp thể tích (chuẩn độ). Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị trang thiết bị dụng cụ, chuẩn bị thuốc thử, cân mẫu thử; cho dung dịch Wijjs vào mẫu; cho dung dịch KI vào mẫu; chuẩn độ mẫu thử; tính toán và báo cáo kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Mẫu được cân chính xác đến mức cho phép và hòa tan hoàn toàn trong dung môi hữu cơ;

- Phản ứng tạo Iod được thực hiện với lượng hóa chất và điều kiện tiến hành đúng qui định (dung dịch Wijjs, KI 15%, không có ánh sáng, để yên 5-7 phút);

- Lượng iod tạo thành được chuẩn độ bằng natri thiosunfat 0,1N với chỉ thị hồ tính bột đến khi chuyển màu (hồ tinh bột được cho vào ở gần điểm tương đương);

- Thể tích dung dịch natri thiosunfat 0,1N tiêu tốn được đọc chính xác, sai số giữa hai lần chuẩn độ không quá 0,1ml;

- Thể tích dung dịch natri thiosunfat 0,1N để tính kết quả là trung bình cộng của các lần chuẩn độ;

- Chỉ số iod được tính đúng công thức, đúng đơn vị, sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại dụng cụ và thuốc thử đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Sử dụng cân phân tích, dụng cụ thủy tinh thành thạo;

- Thao tác pha dung dịch thuốc thử và chuẩn độ thành thạo;

- Nhận biết chính xác thời điểm ngừng chuẩn độ;

- Đọc thể tích dung dịch natri thiosunfat 0,1N tiêu tốn trên buret chính xác;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được cách vệ sinh và chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị;

- Lựa chọn chủng loại, số lượng và yêu cầu các dụng cụ, thiết bị cần dùng;

- Trình bày được qui trình xác định chỉ số Iod;

- Dự kiến được chỉ số iod của mẫu, dấu hiệu nhận biết kết thúc định phân;

- Trình bày được PP chuẩn bị thuốc thử, tính chất của cacbon tetraclorua;

- Trình bày được nguyên tắc phản ứng cộng, phản ứng thế và vai trò của thuốc thử hồ tinh bột;

- Trình bày được cách đọc thể tích trên buret;

- Áp dụng công thức tính chỉ số Iod;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm;

- Bình nón thủy tinh 500ml có cổ và nút mài nhám, được làm khô hoàn toàn;

- Cân có độ chính xác 0,001g, thìa cân bằng thủy tinh, quả hút bằng cao su, pipet;

- Dung dịch Wijjs được pha theo chỉ dẫn của tài liệu, dung dịch KI 15%, Dung dịch natri thiosunfat 0,1N, hồ tinh bột, dung môi cacbon tetraclorua;

- Tài liệu kỹ thuật về xác định chỉ số Iod: TCVN 6122: 2007; - Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Dụng cụ, thiết bị phải sạch, đủ số lượng và đảm bảo các tính năng và yêu cầu. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Chỉ số iod được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Mẫu được cân chính xác đến mức cho phép và hòa tan hoàn toàn trong dung môi hữu cơ. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Phản ứng tạo Iod được thực hiện với lượng hóa chất và điều kiện tiến hành đúng qui định (dung dịch Wijjs, KI 15%, không có ánh sáng, để yên 5-7 phút). | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Lượng iod tạo thành được chuẩn độ bằng natri thiosunfat 0,1N với chỉ thị hồ tính bột đến khi chuyển màu (hồ tinh bột được cho vào ở gần điểm tương đương). | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thể tích dung dịch natri thiosunfat 0,1N tiêu tốn được đọc chính xác, sai số giữa hai lần chuẩn độ không quá 0,1ml. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thể tích dung dịch natri thiosunfat 0,1N để tính kết quả là trung bình cộng của các lần chuẩn độ. | Kiểm tra kết quả thể tích natri thiosunfat 0,1N. |
| - Chỉ số iod được tính đúng công thức, đúng đơn vị, sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Thao tác hòa tan mẫu, lấy hóa chất, chuẩn độ thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác vận hành và sử dụng cân phân tích, dụng cụ thủy tinh thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định chỉ số xà phòng

Mã số công việc: Q5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định chỉ số xà phòng của dầu mỡ bằng phương pháp thể tích (chuẩn độ). Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị dụng cụ trang thiết bị, chuẩn bị thuốc thử, cân mẫu thử, cho kali hydroxit vào mẫu thử, đun sôi mẫu thử, chuẩn độ mẫu; tính toán và báo cáo kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khối lượng mẫu thử được cân chính xác với mức cho phép;

- Chất béo được xà phòng hóa với lượng KOH 0,5N và được đun hồi lưu ở nhiệt độ sôi trong 1h;

- Lượng KOH 0,5N dư sau phản ứng được trung hòa bằng HCl 0,5 N với chỉ thị phenolphtalein cho đến khi mất màu hồng;

- Thể tích HCl 0,5 N tiêu tốn được đọc chính xác, sai số giữa hai lần chuẩn độ không quá 0,1ml;

- Thể tích HCl 0,5 N để tính kết quả là trung bình cộng của các lần chuẩn độ;

- Chỉ số xà phòng được tính đúng công thức, đúng đơn vị, sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng yêu cầu của phương pháp;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại dụng cụ và thuốc thử đúng theo yêu cầu;

- Sử dụng cân phân tích, dụng cụ thủy tinh thành thạo;

- Lắp đặt được bộ sinh hàn đúng kỹ thuật;

- Thao tác pha dung dịch thuốc thử và chuẩn độ thành thạo;

- Điều chỉnh được nhiệt độ sôi của dung dịch trong khoảng yêu cầu;

- Thao tác đun sôi thành thạo;

- Nhận biết chính xác thời điểm ngừng chuẩn độ;

- Đọc thể tích HCl 0,5 mol/l tiêu tốn trên buret chính xác;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được cách vệ sinh và chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị;

- Lựa chọn chủng loại, số lượng và yêu cầu các dụng cụ, thiết bị cần dùng;

- Trình bày được qui trình xác định chỉ số xà phòng;

- Dự kiến được chỉ số xà phòng, nhận biết chính xác thời điểm kết thúc định phân;

- Trình bày được PP chuẩn bị thuốc thử, cách đọc thể tích trên buret;

- Áp dụng công thức tính chỉ số xà phòng;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm;

- Bình nón thủy tinh 250 ml có cổ mài, làm bằng thủy tinh bền với kiềm, bộ sinh hàn có chỗ nối bằng thủy tinh vừa khít với bình nón, cân có độ chính xác 0,001g, pipet dung tích 25 ml, bộ đun nóng, buret dung tích 50ml có chia vạch 0,1ml;

- Dung dịch KOH 0,5 mol/l trong ethanol 95% V, HCl 0,5 mol/l, phenonphtalein 10g/l trong ethanol 95%V, chất trợ sôi;

- Tài liệu kỹ thuật về xác định chỉ số xà phòng: TCVN 6126: 2007; - Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Dụng cụ, thiết bị phải sạch, đủ số lượng và đảm bảo các tính năng và yêu cầu. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Chỉ số xà phòng được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Khối lượng mẫu thử được cân chính xác với mức cho phép. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Chất béo được xà phòng hóa với lượng KOH 0,5N và được đun hồi lưu ở nhiệt độ sôi trong 1h. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Lượng KOH 0,5N dư sau phản ứng được trung hòa bằng HCl 0,5 N với chỉ thị phenolphtalein cho đến khi mất màu hồng. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thể tích HCl 0,5 N tiêu tốn được đọc chính xác, sai số giữa hai lần chuẩn độ không quá 0,1ml. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thể tích HCl 0,5 N để tính kết quả là trung bình cộng của các lần chuẩn độ. | Kiểm tra thể tích HCl 0,5N. |
| - Chỉ số xà phòng được tính đúng công thức, đúng đơn vị, sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |
| - Thao tác lấy hóa chất, đun hồi lưu, chuẩn độ thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác lắp ráp và sử dụng bộ đun hồi lưu, vận hành cân phân tích thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định hàm lượng chất không xà phòng hóa

Mã số công việc: Q6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định hàm lượng chất không xà phòng hóa bằng phương pháp khối lượng. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, chuẩn bị thuốc thử, cân mẫu thử, cho kali hydroxit vào mẫu thử, đun sôi mẫu thử, chiết chất không xà phòng hóa (chất chiết); rửa sạch phần xà phòng hóa; bay hơi dịch chiết; sấy khô phần cặn; tính toán và báo cáo kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khối lượng mẫu thử được cân chính xác với mức cho phép;

- Chất béo được xà phòng hóa với lượng KOH 0,5N và được đun hồi lưu ở nhiệt độ sôi trong 1h;

- Chất không xà phòng hóa trong mẫu sau phản ứng được chiết hoàn toàn bằng dietyl ete;

- Lượng dietyl ete được bay hơi hoàn toàn khỏi dịch chiết;

- Chất khô thu được sấy ở chế độ phù hợp đến khối lượng không đổi và cân khối lượng chính xác đến mức cho phép;

- Hàm lượng chất không xà phòng hóa được xác định chính xác, sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng yêu cầu của phương pháp;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại dụng cụ và thuốc thử đúng theo yêu cầu;

- Sử dụng cân phân tích, nồi cách thủy, dụng cụ thủy tinh thành thạo;

- Lắp đặt được bộ sinh hàn đúng kỹ thuật;

- Thao tác pha dung dịch thuốc thử và chuẩn độ thành thạo;

- Điều chỉnh được nhiệt độ sôi của dung dịch trong khoảng yêu cầu;

- Thao tác đun sôi thành thạo;

- Thao tác tạo được hai pha, tách lượng không xà phòng, tách hết lượng dietyl ete ra khỏi dịch chiết thành thạo;

- Thực hiện đúng biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được cách vệ sinh và chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị;

- Lựa chọn chủng loại, số lượng và yêu cầu các dụng cụ, thiết bị cần dùng

- Trình bày được qui trình xác định hàm lượng chất không xà phòng hóa;

- Trình bày được qui trình vận hành tủ sấy, cân phân tích, nồi cách thủy, sử dụng bộ chiết;

- Trình bày được PP chuẩn bị thuốc thử, nguyên lý và PP của quá trình chiết, bay hơi;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm;

- Bình nón thủy tinh 250 ml có cổ mài, làm bằng thủy tinh;

- Tủ sấy có thể duy trì ở nhiệt độ 100oC- 105oC, nồi cách thủy;

- Bộ sinh hàn có nối mài gắn với bình cầu, phiễu chiết dung tích 500ml;

- Cân có độ chính xác 0,0002g; pipet;

- Dietyl ete không có peroxit và cặn, Aceton;

- Dung dịch KOH 0,5 mol/l trong nước, phenolphtalein 10g/l trong etanol 95%V;

- Tài liệu kỹ thuật về xác định hàm lượng chất không xà phòng hóa: TCVN 6123: 2007;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Dụng cụ, thiết bị phải sạch, đủ số lượng và đảm bảo các tính năng và yêu cầu. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Hàm lượng chất không xà phòng hóa được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Khối lượng mẫu thử được cân chính xác với mức cho phép. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Chất béo được xà phòng hóa với lượng KOH 0,5N và được đun hồi lưu ở nhiệt độ sôi trong 1h. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Chất không xà phòng hóa trong mẫu sau phản ứng được chiết hoàn toàn bằng dietyl ete. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Lượng dietyl ete được bay hơi hoàn toàn khỏi dịch chiết. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Chất khô thu được sấy ở chế độ phù hợp đến khối lượng không đổi và cân khối lượng chính xác đến mức cho phép. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. Kiểm tra kết quả cân. |
| - Hàm lượng chất không xà phòng hóa được xác định chính xác, sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |
| - Thao tác vận hành và sử dụng cân phân tích, tủ sấy, bếp cách thủy, bộ hồi lưu thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác lấy hóa chất, thực hiện phản ứng xà phòng hóa, chiết thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định chỉ số peroxid

Mã số công việc: Q7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định chỉ số peroxid của các loại dầu mỡ bằng phương pháp thể tích (chuẩn độ). Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị trang thiết bị dụng cụ, chuẩn bị thuốc thử, cân mẫu thử; hòa tan mẫu thử, cho acetic acid và dung dịch KI vào mẫu; chuẩn độ mẫu; tính toán và báo cáo kết quả

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Mẫu thử được cân chính xác với sai số cho phép và được hòa tan hoàn toàn trong Cloroform;

- Phản ứng oxi hóa các nối đôi có trong dầu được thực hiện với hóa chất (acid acetic, KI bão hòa) và thời gian qui định;

- Lượng Iod tạo thành sau phản ứng được chuẩn độ bằng natri thiosunfat 0,1N với chỉ thị hồ tinh bột cho đến khi chuyển màu (hồ tinh bột được cho vào gần điểm tương đương);

- Thể tích dung dịch natri thiosunfat 0,1N tiêu tốn được đọc chính xác, sai số giữa hai lần chuẩn độ không quá 0,1ml;

- Thể tích dung dịch natri thiosunfat 0,1N để tính kết quả là trung bình cộng của các lần chuẩn độ;

- Chỉ số peroxid được tính đúng công thức, đúng đơn vị, sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại dụng cụ và thuốc thử đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Sử dụng cân phân tích, dụng cụ thủy tinh thành thạo;

- Thao tác pha dung dịch thuốc thử và chuẩn độ thành thạo;

- Nhận biết chính xác thời điểm ngừng chuẩn độ;

- Đọc thể tích dung dịch natri thiosunfat 0,1N tiêu tốn trên buret chính xác;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được cách vệ sinh và chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị;

- Lựa chọn chủng loại, số lượng và yêu cầu các dụng cụ, thiết bị cần dùng;

- Trình bày được qui trình xác định chỉ số peroxid;

- Dự kiến được chỉ số peroxid của mẫu, dấu hiệu nhận biết kết thúc định phân;

- Trình bày được PP chuẩn bị thuốc thử, vai trò của thuốc thử hồ tinh bột;

- Trình bày được cách đọc thể tích trên buret;

- Áp dụng công thức tính chỉ số peroxid;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm;

- Bình nón thủy tinh 500 ml có cổ và nút mài nhám, pipet;

- Cân có độ chính xác 0,001g, thìa cân bằng thủy tinh, quả hút bằng cao su;

- Cloroform không lẫn oxy, acetic acid băng không lẫn oxy;

- Dung dịch KI bão hòa, natri thiosunfat 0,01N hoặc 0,002N, Dung dịch hồ tinh bột;

- Tài liệu kỹ thuật về xác định chỉ số peroxid: TCVN 6121: 2007;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Dụng cụ, thiết bị phải sạch, đủ số lượng và đảm bảo các tính năng và yêu cầu. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Chỉ số peroxid được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Mẫu thử được cân chính xác với sai số cho phép và được hòa tan hoàn toàn trong Cloroform. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Phản ứng oxi hóa các nối đôi có trong dầu được thực hiện với hóa chất (acid acetic, KI bão hòa) và thời gian qui định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Lượng Iod tạo thành sau phản ứng được chuẩn độ bằng natri thiosunfat 0,1N với chỉ thị hồ tinh bột cho đến khi chuyển màu (hồ tinh bột được cho vào gần điểm tương đương). | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thể tích dung dịch natri thiosunfat 0,1N tiêu tốn được đọc chính xác, sai số giữa hai lần chuẩn độ không quá 0,1ml. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thể tích dung dịch natri thiosunfat 0,1N để tính kết quả là trung bình cộng của các lần chuẩn độ. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Chỉ số peroxid được tính đúng công thức, đúng đơn vị, sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |
| - Thao tác vận hành và sử dụng cân phân tích, các dụng cụ thủy tinh thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác lấy hóa chất, hòa tan mẫu, chuẩn độ thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định NH3

Mã số công việc: R1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định định tính NH3 và đánh giá mức độ tươi của nguyên liệu thủy, súc sản. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, chuẩn bị hóa chất, chuẩn bị mẫu, tác dụng với thuốc thử Ebe, đọc kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Mẫu thử phải lấy khối lượng phù hợp theo qui định, thuốc thử Ebe được pha theo đúng yêu cầu của phương pháp;

- Thuốc thử Ebe được tráng đều khắp thành ống nghiệm

- Mẫu thử được treo ở móc dưới nút ống nghiệm;

- Nút ống được đậy vào ống nghiệm đảm bảo mẫu thử ở dưới ống và không được dính vào thành ống;

- Ống nghiệm được quan sát trên nền đen và hiện tượng xung quanh mẫu thử ghi nhận chính xác;

- Mức độ phản ứng của NH3 và mức độ tươi của nguyên liệu được kết luận chính xác theo qui định của PP phân tích;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại dụng cụ và thuốc thử đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Sử dụng cân phân tích, dụng cụ thủy tinh thành thạo;

- Pha dung dịch thuốc thử thành thạo;

- Thao tác đậy nút ống nghiệm và đặt trên nền đen chính xác và thành thạo;

- Quan sát chính xác hiện tượng xảy ra xung quanh mẫu;

- Kết luận chính xác về mức độ tươi tương ứng với hiện tượng xung quanh mẫu;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được cách vệ sinh và chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị;

- Lựa chọn chủng loại, số lượng và yêu cầu các dụng cụ, thiết bị cần dùng

- Trình bày được qui trình xác định NH3, PP chuẩn bị thuốc thử;

- Trình bày được nguyên lý của PP định tính NH3 trong thủy, súc sản và sản phẩm chế biến;

- Trình bày được qui trình thử với thuốc thử Ebe, nguyên lý của phản ứng giữa NH3 và thuốc thử Ebe;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm;

- Cân phân tích, ống đong, cốc thủy tinh, pipet;

- Ống nghiệm (1,5cm x 16cm) có nút cao su, có gắn kim móc ở nút;

- HCl 25%, ethanol 95%, ether etylic;

- Tài liệu kỹ thuật xác định NH3 trong thủy, súc sản và sản phẩm chế biến: TCVN 3699: 90;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Dụng cụ, thiết bị, hóa chất được chuẩn bị đủ số lượng và đảm bảo yêu cầu của phương pháp phân tích. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - NH3 được định tính theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Mẫu thử phải lấy khối lượng phù hợp theo qui định, thuốc thử Ebe được pha theo đúng yêu cầu của phương pháp. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Thuốc thử Ebe được tráng đều khắp thành ống nghiệm. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Mẫu thử được treo ở móc dưới nút ống nghiệm. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Nút ống được đậy vào ống nghiệm đảm bảo mẫu thử ở dưới ống và không được dính vào thành ống. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Ống nghiệm được quan sát trên nền đen và hiện tượng xung quanh mẫu thử ghi nhận chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mức độ phản ứng của NH3 và mức độ tươi của nguyên liệu được kết luận chính xác theo qui định của PP phân tích. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu qui định. |
| - Thao tác pha thuốc thử Ebe, cho mẫu vào ống nghiệm thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định H2S

Mã số công việc: R2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định định tính H2S và đánh giá mức độ tươi của nguyên liệu thủy, súc sản. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, chuẩn bị hóa chất, chuẩn bị mẫu, thử bằng giấy thử chì acetat, đánh giá kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Mẫu thử lấy khối lượng phù hợp và được nghiền nhỏ;

- Giấy lọc có kích thước (1x 6cm) được tẩm dung dịch chì acetat 6% và NaOH 30%;

- Mẫu giấy thử chì acetat được vắt ngang qua miệng chén chứa mẫu, hơi võng xuống, cách mẫu khoảng 1cm;

- Chén được đậy kín sau khi đặt giấy thử chì acetat;

- Mẫu đối chứng được thực hiện đồng thời với mẫu thử;

- Màu của PbS trên giấy thử của mẫu và giấy thử mẫu đối chứng được quan sát sau 15phút đặt giấy;

- Mức độ phản ứng của H2S và mức độ tươi của nguyên liệu được xác định chính xác theo qui định của PP phân tích;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Làm vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng yêu cầu của phương pháp;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại dụng cụ và thuốc thử đúng theo yêu cầu;

- Sử dụng cân phân tích, dụng cụ thủy tinh thành thạo;

- Thao tác nghiền mẫu, chuẩn bị giấy thử chì acetat thành thạo;

- Thao tác thử với giấy thử chì acetat thành thạo;

- Quan sát chính xác màu sắc của PbS bám trên giấy thử;

- Kết luận chính xác về mức độ tươi tương ứng với màu sắc của PbS bám trên giấy thử;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được cách vệ sinh và chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị;

- Lựa chọn chủng loại, số lượng và yêu cầu các dụng cụ, thiết bị cần dùng;

- Trình bày được qui trình xác định H2S, cách chuẩn bị giấy thử chì acetat để định tính H2S;

- Trình bày được nguyên lý của phản ứng giữa H2S và chì acetat, qui trình thử với giấy thử chì acetat, ý nghĩa của việc làm mẫu đối chứng;

- Trình bày được nguyên tắc thử định tính H2S trong thủy, súc sản và sản phẩm chế biến;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm;

- Cân phân tích, dụng cụ nghiền mẫu, chén cân cao thành có nắp mài dung tích 50ml, kéo, cốc thủy tinh 100ml, pipet 5ml, đũa thủy tinh;

- H2SO4 10%, NaOH 30%, chì acetat 6%;

- Tài liệu kỹ thuật xác định H2S trong thủy, súc sản và sản phẩm chế biến: TCVN 3699:90;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Dụng cụ, thiết bị, hóa chất được chuẩn bị đủ số lượng và đảm bảo yêu cầu của phương pháp phân tích. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - H2S được định tính theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Mẫu thử lấy khối lượng phù hợp và được nghiền nhỏ. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Giấy lọc có kích thước (1x6cm) được tẩm dung dịch chì acetat 6% và NaOH 30%. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu giấy thử chì acetat được vắt ngang qua miệng chén, hơi võng xuống, cách mẫu khoảng 1cm. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Chén được đậy kín sau khi đặt giấy thử chì acetate. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu đối chứng được thực hiện đồng thời với mẫu thử. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Màu của PbS trên giấy thử của mẫu và giấy thử mẫu đối chứng được quan sát sau 15phút đặt giấy. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đo thời gian. |
| - Mức độ phản ứng của H2S và mức độ tươi của nguyên liệu được xác định chính xác theo qui định của PP phân tích. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu qui định. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |
| - Thao tác nghiền mẫu, chuẩn bị giấy thử chì acetat, đặt giấy thử lên chén chứa mẫu thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định Urea

Mã số công việc: R3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định Urea trong mẫu thủy, súc sản và sản phẩm chế biến bằng phương pháp quang phổ. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, chuẩn bị hóa chất, chuẩn bị mẫu, thực hiện phản ứng tạo màu với DMAB, đo độ hấp thụ, xây dựng đường chuẩn, tính toán và biểu thị kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Mẫu đồng nhất, cân, hút chính xác, phù hợp với loại sản phẩm, ở mức sai số cho phép;

- Mẫu trắng được tiến hành đồng thời với mẫu thử;

- Mẫu được loại các chất gây nhiễu bằng kẽm acetat, kaliferixianua, than hoạt tính theo qui định và lọc trong;

- Phản ứng hiện màu giữa mẫu và DMAB được thực hiện ở môi trường trung tính, ở điều kiện nhiệt độ và thời gian qui định;

- Dãy dung dịch Urea tiêu chuẩn có nồng độ tăng dần và đảm bảo yêu cầu, được thực hiện phản ứng hiện màu với DMAB trong cùng điều kiện với mẫu;

- Máy so màu được khởi động, ổn định, kiểm tra theo đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Máy so màu được cài đặt nồng độ các điểm chuẩn, chế độ đo, λ = 420 nm;

- Độ truyền quang của nước cất phải đạt 100%, độ hấp thụ của nước cất phải đạt 0;

- Các dung dịch màu được đo độ hấp thụ chính xác; mỗi dung dịch đo 3 lần, kết quả là trung bình cộng của các lần đo;

- Đường chuẩn được dựng đúng theo yêu cầu, đảm bảo tuyến tính;

- Kết quả độ hấp thụ của mẫu nằm trong khoảng tuyến tính của đường chuẩn;

- Hàm lượng urea trong mẫu đo được xác định chính xác dựa vào đường chuẩn;

- Hàm lượng urea trong mẫu được xác định chính xác, sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng yêu cầu của phương pháp;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại dụng cụ và thuốc thử đúng theo yêu cầu;

- Pha chế dung dịch DMAB gốc thành thạo;

- Vận hành thành thạo máy nghiền mẫu, cân phân tích, máy lắc;

- Sử dụng thành thạo bếp điện, các dụng cụ thủy tinh thông thường;

- Thao tác loại các chất gây nhiễu thành thạo;

- Thực hiện phản ứng hiện màu đúng qui định;

- Sử dụng thành thạo máy vi tính, phần mềm, máy so màu;

- Nhập chính xác các thông số cần thiết;

- Đo độ hấp thụ đúng qui trình;

- Xác định chính xác hàm lượng Urea dựa trên đường chuẩn;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được cách vệ sinh và chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị;

- Lựa chọn chủng loại, số lượng và yêu cầu các dụng cụ, thiết bị cần dung;

- Trình bày được qui trình vận hành máy nghiền mẫu, cân phân tích, máy lắc, cách sử dụng bếp điện, các dụng cụ thủy tinh thông thường;

- Trình bày được qui trình xác định Urea, cách pha chế dung dịch DMAB;

- Trình bày được nguyên lý của phản ứng Urea với DMAB;

- Trình bày được nguyên tắc, qui trình hoạt động của máy so màu, ý nghĩa của việc kiểm tra máy bằng nước cất, cách sử dụng phần mềm của nhà cung cấp;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm;

- Máy so màu, máy lắc, máy nghiền, bếp điện, cân phân tích, máy vi tính có phần mềm điều khiển nối với máy so màu, ống nghiệm, bình định mức, cốc thủy tinh, phễu, pipet;

- p-dimetyl aminobenzandehyt (DMAB), Kẽm acetat, Kaliferixianua, than hoạt tính, Urea tiêu chuẩn, đệm phosphat pH = 7, HCl 12M, ethanol 95%, nước cất;

- Tài liệu kỹ thuật về xác định hàm lượng Urea trong thủy, súc sản và sản phẩm chế biến;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Dụng cụ, thiết bị, hóa chất được chuẩn bị đủ số lượng và đảm bảo yêu cầu của phương pháp phân tích. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Dung dịch DMAB gốc được pha chế, bảo quản đúng qui định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng Urea được xác định theo đúng qui trình. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu đồng nhất, cân, hút chính xác ở mức sai số cho phép phù hợp với sản phẩm. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu trắng được tiến hành đồng thời với mẫu thử. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu được loại các chất gây nhiễu bằng kẽm acetat, kaliferixianua, than hoạt tính theo qui định và lọc trong. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Phản ứng hiện màu giữa mẫu và DMAB được thực hiện ở môi trường trung tính, ở điều kiện nhiệt độ và thời gian qui định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Dãy dung dịch Urea tiêu chuẩn có nồng độ tăng dần và đảm bảo yêu cầu, được thực hiện phản ứng hiện màu với DMAB trong cùng điều kiện với mẫu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Máy so màu được khởi động, ổn định, kiểm tra theo đúng yêu cầu kỹ thuật. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Máy so màu được cài đặt nồng độ các điểm chuẩn, chế độ đo, λ = 420 nm. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Độ truyền quang của nước cất phải đạt 100%, độ hấp thụ của nước cất phải đạt 0. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Các dung dịch màu được đo độ hấp thụ chính xác; mỗi dung dịch đo 3 lần, kết quả là trung bình cộng của các lần đo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả. |
| - Đường chuẩn được dựng đúng theo yêu cầu, đảm bảo tuyến tính. | Quan sát trực tiếp người thực hiện Kiểm tra đường chuẩn thu được. |
| - Kết quả độ hấp thụ của mẫu nằm trong khoảng tuyến tính của đường chuẩn. | So sánh kết quả với các giá trị độ hấp thụ của đường chuẩn. |
| - Hàm lượng urea trong mẫu đo được xác định chính xác dựa vào đường chuẩn. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng urea trong mẫu được xác định chính xác, sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra kết quả và công thức tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Máy so màu, máy nghiền mẫu, cân phân tích, máy lắc, máy vi tính, phần mềm, dụng cụ thủy tinh được sử dụng thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác chuẩn bị mẫu, loại chất gây nhiễu, lọc, tạo màu với DMAB thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định Natri borat

Mã số công việc: R4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định định tính và định lượng Natri borat trong các mẫu thực phẩm bằng cách thử với giấy nghệ và so màu bằng mắt. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, hóa chât; chuẩn bị mẫu; định tính; chuẩn bị dãy dung dịch chuẩn và thử với giấy nghệ; đọc kết quả; tính toán và biểu thị kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Mẫu được đồng nhất, khối lượng cân chính xác, phù hợp với loại sản phẩm, ở mức sai số cho phép;

- Mẫu được acid hóa hoàn toàn bằng HCl đậm đặc (thử pH bằng giấy quì);

- Mẫu trắng được tiến hành đồng thời với mẫu thử;

- Mẫu được thử với giấy nghệ theo đúng qui định của phương pháp;

- Kết quả thử với giấy nghệ được kết luận chính xác;

- Dãy dung dịch tiêu chuẩn được chuẩn bị đảm bảo có nồng độ H3BO3 tăng dần trong khoảng nồng độ borat dự kiến có trong mẫu với lượng hóa chất theo qui định;

- Màu sắc của giấy nghệ thử với mẫu được so sánh với màu của giấy nghệ thử với dãy dung dịch tiêu chuẩn;

- Hàm lượng natri borat trong dung dịch mẫu được đọc kết quả tương ứng đúng với mức độ màu đỏ cam của giấy nghệ;

- Hàm lượng natri borat trong mẫu thử được tính chính xác theo đúng công thức; sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng yêu cầu của phương pháp;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại dụng cụ và thuốc thử đúng theo yêu cầu;

- Vận hành thành thạo máy nghiền mẫu, cân phân tích, bếp cách thủy;

- Chuẩn bị và bảo quản giấy nghệ thành thạo;

- Nhận biết chính xác môi trường acid bằng giấy quì xanh;

- Thao tác lên màu Natri borat với giấy nghệ thành thạo;

- Nhận định chính xác mẫu thử có hay không có Natri borat;

- Thao tác chuẩn bị dãy dung dịch tiêu chuẩn thành thạo và đúng qui định;

- Thực hiện phản ứng lên màu dung dịch tiêu chuẩn với giấy nghệ đúng qui định;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Nêu được cách vệ sinh và chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị;

- Lựa chọn chủng loại, số lượng và yêu cầu các dụng cụ, thiết bị cần dùng;

- Trình bày được qui trình vận hành máy nghiền mẫu, cân phân tích, cách sử dụng bếp cách thủy, các dụng cụ thủy tinh thông thường;

- Nhận biết được dấu hiệu cho biết môi trường acid, ý nghĩa của làm mẫu trắng;

- Trình bày được nguyên tắc và qui trình định tính, bán định lượng Natri borat bằng giấy nghệ;

- Trình bày được cách chuẩn bị dãy dung dịch tiêu chuẩn, nguyên lý phản ứng giữa Natri borat và curcumin của giấy nghệ, nguyên lý so màu bằng mắt;

- Xử lý kết quả theo PP xác định hàm lượng Natri borat;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm;

- Cân kỹ thuật, dao, kéo, nhíp sắt, cối, chày (máy nghiền), bếp cách thủy;

- Giấy quì xanh, giấy lọc tờ, cốc thủy tinh, pipet, ống đong;

- Nước cất, HCl 36%, H3BO3 1%, NH4OH đđ, bột nghệ, ethanol 80%;

- Tài liệu kỹ thuật xác định Natri borat trong thủy, súc sản và sản phẩm chế biến;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Dụng cụ, thiết bị, hóa chất được chuẩn bị đủ số lượng và đảm bảo yêu cầu của phương pháp phân tích. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Natri borat được định tính và bán định lượng theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Mẫu được đồng nhất, khối lượng cân chính xác, phù hợp với loại sản phẩm, ở mức sai số cho phép. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Mẫu được acid hóa hoàn toàn bằng HCl đậm đặc (thử pH bằng giấy quì). | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả thử giấy quì. |
| - Mẫu trắng được tiến hành đồng thời với mẫu thử. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu được thử với giấy nghệ theo đúng qui định của phương pháp. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả thử với giấy nghệ được kết luận chính xác. | Kiểm tra giấy nghệ sau khi thử, đối chiếu với qui định |
| - Dãy dung dịch tiêu chuẩn được chuẩn bị đảm bảo có nồng độ H3BO3 tăng dần trong khoảng nồng độ borat dự kiến có trong mẫu với lượng hóa chất theo qui định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Màu sắc của giấy nghệ thử với mẫu được so sánh với màu của giấy nghệ thử với dãy dung dịch tiêu chuẩn. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng natri borat trong dung dịch mẫu được đọc kết quả tương ứng đúng với mức độ màu đỏ cam của giấy nghệ. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng natri borat trong mẫu thử được tính chính xác theo đúng công thức; sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Thao tác vận hành và sử dụng cân phân tích, bếp cách thủy thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác nghiền mẫu, chuẩn bị dãy dung dịch tiêu chuẩn, lên màu với giấy nghệ thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định hàm lượng nitơ acid amin

Mã số công việc: R5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định hàm lượng nitơ acid amin bằng phương pháp thể tích (chuẩn độ). Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, chuẩn bị hóa chất, chuẩn bị mẫu, thực hiện phản ứng giữa đồng phosphat và acid amin, khử ion Cu2+ bằng KI, chuẩn độ, tính kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Mẫu được hút chính xác và được pha loãng thích hợp;

- Mẫu trắng được tiến hành đồng thời với mẫu thử;

- Phản ứng giữa acid amin và đồng phosphat đảm bảo môi trường của mẫu có pH =10;

- Dung dịch thu được phải trong suốt sau khi loại đồng phosphat dư;

- Dung dịch sau khi khử Cu2+ bằng KI phải có màu vàng của Iod sinh ra

- Lượng Iod sinh ra được chuẩn độ bằng với chỉ thị hồ tinh bột cho đến khi chuyển màu (hồ tinh bột được cho vào ở gần điểm tương đương);

- Thể tích Na2S2O3 0,1N tiêu tốn được xác định chính xác, sai lệch giữa hai lần chuẩn độ không vượt quá 0,1 ml. Kết quả thể tích Na2S2O3 0,1N tiêu tốn là trung bình cộng của các lần chuẩn độ;

- Hàm lượng nitơ acid amin được tính chính xác theo công thức; sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng yêu cầu của phương pháp;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại dụng cụ và thuốc thử đúng theo yêu cầu;

- Vận hành thành thạo cân phân tích, máy ly tâm;

- Pha chế thành thạo hỗn hợp đồng phosphate;

- Nhận biết chính xác thời điểm đạt pH thích hợp cho phản ứng;

- Thực hiện phản ứng giữa acid amin và đồng phosphat đúng qui trình;

- Thao tác chuẩn độ thành thạo, nhận biết chính xác thời điểm ngừng chuẩn độ;

- Đọc thể tích Na2S2O3 tiêu tốn chính xác;

- Xác định chính xác hàm lượng nitơ acid amin trong mẫu;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được cách vệ sinh và chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị;

- Lựa chọn chủng loại, số lượng và yêu cầu các dụng cụ, thiết bị cần dùng

- Trình bày được qui trình xác định nitơ acid amin;

- Trình bày được qui trình vận hành cân phân tích, máy ly tâm, các dụng cụ thủy tinh thông thường;

- Trình bày được nguyên lý phản ứng giữa acid amin và đồng phosphat, dấu hiệu nhận biết pH môi trường =10, PP phân tích oxi hóa khử;

- Trình bày được thời điểm cho chỉ thị hồ tinh bột, dấu hiệu nhận biết quá trình chuẩn độ kết thúc;

- Trình bày được ý nghĩa của làm mẫu trắng và cách đọc thể tích trên buret;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm;

- Cân phân tích, bình định mức, bình nón, cốc thủy tinh, phễu, pipet, bộ chuẩn độ;

- CuCl2 27,3g/l; Na3PO4 68,5g/l; Đệm borat pH =8,8; NaOH 0,1N;

- CH3COOH đđ; KI tinh thể; tinh bột 1% trong NaCl bão hòa, nước cất;

- Thimolphtalein 0,25% trong ethanol 50%; Na2S2O3 0,01M;

- Tài liệu kỹ thuật xác định hàm lượng Nitơ acid amin trong thủy, súc sản và sản phẩm chế biến: TCVN 3708: 90

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Dụng cụ, thiết bị, hóa chất được chuẩn bị đủ số lượng và đảm bảo yêu cầu của phương pháp phân tích. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Hàm lượng nitơ acid amin được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Mẫu được hút chính xác và được pha loãng thích hợp. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu trắng được tiến hành đồng thời với mẫu thử. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Phản ứng giữa acid amin và đồng phosphat đảm bảo môi trường của mẫu có pH =10. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dung dịch thu được phải trong suốt sau khi loại đồng phosphat dư. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra trực tiếp dung dịch. |
| - Dung dịch sau khi khử Cu2+ bằng KI phải có màu vàng của Iod sinh ra. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Lượng Iod sinh ra được chuẩn độ bằng với chỉ thị hồ tinh bột cho đến khi chuyển màu (hồ tinh bột được cho vào ở gần điểm tương đương). | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thể tích Na2S2O3 0,1N tiêu tốn được xác định chính xác, sai lệch giữa hai lần chuẩn độ không vượt quá 0,1 ml. Kết quả thể tích Na2S2O3 0,1N tiêu tốn là trung bình cộng của các lần chuẩn độ. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả thể tích Na2S2O3 0,1N. |
| - Hàm lượng nitơ acid amin được tính chính xác theo công thức; sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Thao lấy hóa chất, tạo môi trường pH 10, thực hiện phản ứng giữa acid amin và đồng, khử Cu2+ bằng KI, chuẩn độ thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định hàm lượng nitơ amin ammoniac

Mã số công việc: R6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định hàm lượng nitơ amin ammoniac bằng phương pháp thể tích (chuẩn độ). Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, chuẩn bị hóa chất, chuẩn bị mẫu, thực hiện phản ứng với foocmon trung tính, chuẩn độ và tính kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Mẫu được cân chính xác với mức sai số cho phép và được chuyển toàn bộ lượng nitơ amin ammoniac vào dung dịch;

- Thể tích dung dịch mẫu được lấy chính xác và được trung hòa đến pH=7 (màu của dung dịch mẫu giống màu của dung dịch tiêu chuẩn có pH= );

- Mẫu trắng được thực hiện đồng thời với mẫu thử;

- Dung dịch mẫu được thực hiện phản ứng với Formaldehyd trung tính và được chuẩn độ bằng NaOH 0,1N đến khi có màu tím (màu của dung dịch chuẩn độ ở điểm tương đương giống màu của dung dịch tiêu chuẩn có pH = 9,2);

- Thể tích NaOH 0,1N tiêu tốn được xác định chính xác, sai lệch giữa hai lần chuẩn độ không vượt quá 0,1 ml. Kết quả thể tích NaOH 0,1N tiêu tốn là trung bình cộng của các lần chuẩn độ;

- Hàm lượng nitơ amin ammoniac được xác định chính xác; sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng yêu cầu của phương pháp;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại dụng cụ và thuốc thử đúng theo yêu cầu;

- Vận hành thành thạo cân phân tích;

- Thao tác pha dung dịch màu tiêu chuẩn có pH = 7, pH = 9,2, dung dịch Formaldehyd trung tính 30% thành thạo;

- So sánh chính xác màu sắc của dung dịch mẫu khi trung hòa và dung dịch màu tiêu chuẩn;

- Thực hiện phản ứng với Formaldehyd trung tính 30% đúng qui định;

- Thao tác chuẩn độ thành thạo, nhận biết chính xác thời điểm ngừng chuẩn độ;

- Đọc thể tích NaOH tiêu tốn chính xác;

- Xác định chính xác hàm lượng nitơ amin ammoniac trong mẫu;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được cách vệ sinh và chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị;

- Lựa chọn chủng loại, số lượng và yêu cầu các dụng cụ, thiết bị cần dùng;

- Trình bày được qui trình xác định nitơ amin ammoniac;

- Trình bày được qui trình vận hành cân phân tích, cách sử dụng các dụng cụ thủy tinh thông thường;

- Trình bày được dấu hiệu nhận biết dung dịch trung tính bằng chỉ thị thimolphtalein 1%, dấu hiệu nhận biết quá trình chuẩn độ kết thúc;

- Trình bày được ý nghĩa của việc làm mẫu trắng và cách đọc thể tích trên buret;

- Giải thích nguyên lý phản ứng giữa Formaldehyd và acid amin, muối amoni;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm;

- Cân phân tích, bình định mức, bình nón, cốc thủy tinh, phễu, pipet, bộ chuẩn độ;

- HCl 0,1N; NaOH 0,1N; Formaldehyd 30%, đệm pH =7, đệm pH =9,2; thimolphtalein 1% trong ethanol 60%, chỉ thị hỗn hợp, chỉ thị phenolphthalein 1% trong ethanol 60%, nước cất;

- Tài liệu kỹ thuật xác định hàm lượng nitơ amin ammoniac trong thủy, súc sản và sản phẩm chế biến: TCVN 3707: 90;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Dụng cụ, thiết bị, hóa chất được chuẩn bị đủ số lượng và đảm bảo yêu cầu của phương pháp phân tích. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Dung dịch màu tiêu chuẩn có pH = 7 và có màu xanh lá mạ. - Dung dịch màu tiêu chuẩn có pH = 9,2 và có màu tím. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng nitơ amin ammoniac được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Mẫu được cân chính xác với mức sai số cho phép và được chuyển toàn bộ lượng nitơ amin ammoniac vào dung dịch. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thể tích dung dịch mẫu được lấy chính xác và được trung hòa đến pH=7 (màu của dung dịch mẫu giống màu của dung dịch tiêu chuẩn có pH = 7). | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu trắng được thực hiện đồng thời với mẫu thử. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dung dịch mẫu được thực hiện phản ứng với Formaldehyd trung tính và được chuẩn độ bằng NaOH 0,1N đến khi có màu tím (màu của dung dịch chuẩn độ ở điểm tương đương giống màu của dung dịch tiêu chuẩn có pH=9,2). | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thể tích NaOH 0,1N tiêu tốn được xác định chính xác, sai lệch giữa hai lần chuẩn độ không vượt quá 0,1 ml. Kết quả thể tích NaOH 0,1N tiêu tốn là trung bình cộng của các lần chuẩn độ. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả. |
| - Hàm lượng nitơ amin ammoniac được xác định chính xác; sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Thao tác lấy hóa chất, thực hiện phản ứng với Formaldehyd trung tính, chuẩn độ thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác vận hành cân phân tích thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định hàm lượng nitơ ammoniac

Mã số công việc: R7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định hàm lượng nitơ ammoniac bằng phương pháp thể tích (chuẩn độ). Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, chuẩn bị hóa chất, chuẩn bị mẫu, đẩy NH3 ra khỏi mẫu, chưng cất và hấp thụ NH3 vào H2SO4 0,1N dư, chuẩn độ và tính kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Mẫu được cân chính xác với mức sai số cho phép và được chuyển toàn bộ lượng nitơ ammoniac vào dung dịch;

- NH3 được đẩy hoàn toàn ra khỏi mẫu và được hấp thụ hoàn toàn vào H2SO4 0,1N dư trong quá trình cất (đã biết thể tích); kết thúc quá trình cất khi thử với quì tím phải đảm bảo không có màu xanh;

- H2SO4 0,1N dư phải được chuẩn độ hoàn toàn bằng NaOH 0,1N đến khi dung dịch chuyển sang màu xanh lá mạ;

- Thể tích NaOH tiêu tốn để tính kết quả là trung bình cộng của các lần chuẩn độ;

- Hàm lượng nitơ ammoniac được tính toán chính xác, sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng yêu cầu của phương pháp;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại dụng cụ và hóa chất đúng theo yêu cầu;

- Vận hành thành thạo cân phân tích, thiết bị cất đạm;

- Chọn đúng hóa chất để đẩy NH3;

- Nhận biết chính xác thời điểm NH3 được đẩy hết ra khỏi muối và thời điểm NH3 được cất hết;

- Thao tác chuẩn độ thành thạo, nhận biết chính xác thời điểm ngừng chuẩn độ;

- Đọc thể tích NaOH tiêu tốn chính xác;

- Xác định chính xác hàm lượng nitơ ammoniac trong mẫu;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được cách vệ sinh và chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị;

- Lựa chọn chủng loại, số lượng và yêu cầu các dụng cụ, thiết bị cần dùng;

- Trình bày được qui trình xác định nitơ ammoniac;

- Trình bày được qui trình vận hành cân phân tích, thiết bị cất đạm;

- Trình bày được nguyên lý đẩy NH3 ra khỏi mẫu, cách xử lý để NH3 không bị thất thoát;

- Trình bày được dấu hiệu nhận biết thời điểm NH3 được cất hết, cách xử lý để NH3 không bị thất thoát khi cất;

- Công thức tính kết quả hàm lượng nitơ ammoniac;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm;

- Thiết bị cất đạm, cân phân tích, bình định mức, cốc thủy tinh, phễu, pipet, bộ chuẩn độ;

- H2SO4 0,1N; NaOH 0,1N; MgO, dung dịch 5%, chỉ thị Phenolphthalein 1%, chỉ thị hỗn hợp, giấy pH, nước cất;

- Tài liệu kỹ thuật xác định hàm lượng nitơ ammoniac trong thủy, súc sản và sản phẩm chế biến: TCVN 3706: 90

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Dụng cụ, thiết bị, hóa chất được chuẩn bị đủ số lượng và đảm bảo yêu cầu của phương pháp phân tích. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Mẫu cân chính xác đến 0,001g, mẫu trắng được thực hiện đồng thời với mẫu thử. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Cân phân tích, thiết bị cất đạm được vận hành thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - NH3 được đấy hoàn toàn ra khỏi mẫu, không được thất thoát, không còn NH3 trong mẫu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thời điểm NH3 được đẩy hết ra khỏi muối và thời điểm NH3 được cất hết được nhận biết chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - NH3 được hấp thụ hoàn toàn vào H2SO4 0,1N dư. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dung dịch chuẩn độ chuyển từ màu tím sang màu xanh lá mạ. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu được chuẩn độ bằng NaOH 0,1N đến khi có màu tím. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thời điểm ngừng chuẩn độ được nhận biết chính xác. Thể tích NaOH 0,1N tiêu tốn được đọc chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng nitơ ammoniac trong mẫu được xác định chính xác; sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định chỉ số DE của nha

Mã số công việc: S1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định chỉ số DE của nha bằng phương pháp thể tích (chuẩn độ). Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị; chuẩn bị hóa chất; chuẩn bị mẫu thử; chuẩn độ dung dịch mẫu thử; chuẩn độ dung dịch mẫu trắng; tính kết quả mẫu; xử lý và ghi kết quả vào phiếu; vệ sinh, sắp xếp dụng cụ, thiết bị.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Mẫu được cân chính xác với sai số cho phép (lượng mẫu tính sao cho dung dịch mẫu sau khi pha loãng phải chứa tối thiểu 1,25g dextrose);

- Mẫu được hòa tan hoàn toàn bằng nước cất và định mức chính xác;

- Bình nón chứa Fehling A, Fehling B được đun sôi đúng qui định;

- Dung dịch trong bình nón được chuẩn độ bằng dung dịch mẫu theo đúng qui trình với chỉ thị metylen xanh đến khi mất màu xanh;

- Thể tích dung dịch mẫu tiêu tốn trên buret được đọc chính xác;

- Chỉ số DE của nha được xác định chính xác, sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu;

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại hóa chất đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Tính lượng mẫu cần cân thành thạo;

- Mẫu được pha loãng và hòa tan hoàn toàn;

- Thao tác chuẩn độ thành thạo;

- Nhận biết đúng điểm tương đương;

- Đọc thành thạo thể tích trên buret;

- Vận hành thành thạo tủ sấy, cân phân tích;

- Sử dụng thành thạo bình hút ẩm, bộ chuẩn độ;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước xác định hàm lượng DE;

- Mô tả được qui trình vận hành và cách sử dụng tủ sấy, bình hút ẩm, cân phân tích;

- Tính được lượng mẫu cần cân và hòa tan mẫu hoàn toàn;

- Vận dụng được phương pháp chuẩn độ oxi hóa khử vào quá trình chuẩn độ;

- Vận dụng đúng công thức tính chỉ số DE;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tài liệu hướng dẫn phân tích;

- Tủ sấy, bình hút ẩm, cân phân tích;

- Ống đong, bình tam giác, buret tự động, pipet, các bình định mức;

- Bếp điện, lưới amiang;

- DD Fehling A, Fehling B, metylen xanh, glucose 1%, nước cất, dung dịch dextrose;

- Tài liệu kỹ thuật xác định hàm lượng DE của nha;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | So sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Hàm lượng DE được xác định theo đúng qui trình | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Mẫu được cân chính xác với sai số cho phép (lượng mẫu tính sao cho dung dịch mẫu sau khi pha loãng phải chứa tối thiểu 1,25g dextrose). | So sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Mẫu được hòa tan hoàn toàn bằng nước cất và định mức chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Bình nón chứa Fehling A, Fehling B được đun sôi đúng qui định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Dung dịch trong bình nón được chuẩn độ bằng dung dịch mẫu theo đúng qui trình với chỉ thị metylen xanh đến khi mất màu xanh. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thể tích dung dịch mẫu tiêu tốn trên buret được đọc chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Chỉ số DE của nha được xác định chính xác, sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Thao tác vận hành cân phân tích, bếp khuấy từ thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác lấy hóa chất, định mức, chuẩn độ thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định độ kiềm của bánh

Mã số công việc: S2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định độ kiềm của bánh bằng phương pháp thể tích (chuẩn độ). Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, hóa chất; chuẩn bị dung dịch mẫu thử; chuẩn độ dung dịch mẫu thử; tính kết quả; xử lý và ghi kết quả vào phiếu.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Bánh được nghiền nhỏ và được cân khối lượng phù hợp, chính xác đến mức sai số cho phép;

- Mẫu được hòa tan hoàn toàn, định mức chính xác và lọc;

- Dung dịch mẫu được chuẩn độ bằng H2SO4 0,1N với chỉ thị bromothymol xanh đến khi dung dịch chuyển màu từ xanh sang vàng;

- Thể tích dung dịch H2SO4 0,1N tiêu tốn được đọc chính xác; sai lệch kết quả giữa hai lần chuẩn độ không vượt quá 0,1ml. Kết quả thể tích H2SO4 0,1N là trung bình cộng của các lần chuẩn độ;

- Độ kiềm của bánh được xác định chính xác; sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại hóa chất đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Nghiền mẫu, hòa tan, lọc, chuẩn độ thành thạo;

- Vận hành thành thạo cân phân tích, dụng cụ nghiền mẫu thành thạo;

- Nhận biết đúng điểm tương đương;

- Đọc thành thạo thể tích trên buret;

- Sử dụng thành thạo dụng cụ thủy tinh;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước xác định độ kiềm của bánh;

- Mô tả được qui trình vận hành và cách sử dụng cân kỹ thuật, các dụng cụ thủy tinh, bộ chuẩn độ;

- Trình bày được nguyên tắc, phương pháp làm trong mẫu và chuẩn độ theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Vận dụng nguyên tắc và phương pháp chuẩn độ bằng H2SO4 vào quá trình chuẩn độ;

- Nhận biết đúng dấu hiệu thời điểm kết thúc chuẩn độ;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cân kỹ thuật;

- Cối, chày, phễu thủy tinh, cốc thủy tinh, giấy lọc, ống đong, bình định; mức, bộ chuẩn độ;

- H2SO4 0,1N; dung dịch bromothymol xanh 0,05%;

- Tài liệu kỹ thuật xác định độ kiềm của bánh;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | So sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Độ kiềm được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Bánh được nghiền nhỏ và được cân khối lượng phù hợp, chính xác đến mức sai số cho phép. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu được hòa tan hoàn toàn, định mức chính xác và lọc. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dung dịch mẫu được chuẩn độ bằng H2SO4 0,1N với chỉ thị bromothymol xanh đến khi dung dịch chuyển màu từ xanh sang vàng. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thể tích dung dịch H2SO4 0,1N tiêu tốn được đọc chính xác; sai lệch kết quả giữa hai lần chuẩn độ không vượt quá 0,1ml. Kết quả thể tích H2SO4 0,1N là trung bình cộng của các lần chuẩn độ. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả. |
| - Độ kiềm của bánh được xác định chính xác; sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức, kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Thao tác nghiền mẫu, lấy hóa chất, định mức, lọc và chuẩn độ thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác sử dụng cân kỹ thuật, dụng cụ nghiền mẫu thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định độ xốp của bánh

Mã số công việc: S3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định độ xốp của của bánh dựa vào khối lượng và thể tích mẫu bánh. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, hóa chất; cân bánh; chuẩn bị dung dịch parafin; phủ parafin quanh mẫu bánh; xác định khối lượng và thể tích mẫu bánh phủ parafin; tính kết quả; xử lí và ghi kết quả vào phiếu.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Bánh được chọn 5 chiếc cùng loại, nguyên vẹn;

- Sai số khối lượng khi cân mỗi chiếc bánh không vượt quá mức cho phép

- Parafin được lấy đủ cho 5 chiếc bánh và được làm nóng chảy nhưng không được đưa đến điểm sôi;

- Cốc chứa dung dịch parafin được chọn phải có đường kính và độ cao phù hợp với kích cỡ bánh;

- Bánh được nhúng vào cốc chứa parafin đảm bảo bề mặt bánh phải được phủ đầy paraffin;

- Sai số khối lượng khi cân mỗi chiếc bánh sau khi được phủ parafin không vượt quá mức cho phép;

- Chiếc bánh sau khi được phủ parafin được nhúng vào ống đong đã chứa thể tích nước xác định đảm bảo ngập sâu xuống nước 1cm;

- Thể tích nước dâng lên sau nhúng bánh được xác định chính xác;

- Độ xốp của bánh được xác định chính xác. Kết quả của phép thử là trung bình cộng của 5 lần thử nghiệm và được lấy chính xác đến 0,01 gam/cm3;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại hóa chất đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn bánh, dây thép, ống đong, cốc chứa parafin thành thạo;

- Xác định lượng parafin đủ dùng cho 5 chiếc bánh;

- Nhúng bánh vào parafin, vào ống đong chứa nước thành thạo;

- Vận hành thành thạo cân phân tích;

- Đọc thành thạo thể tích nước dâng lên trong ống đong;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước xác định độ xốp của bánh;

- Mô tả được qui trình vận hành và cách sử dụng cân phân tích;

- Lựa chọn được loại bánh, loại dây thép, ống đong phù hợp với yêu cầu phân tích;

- Trình bày được tính chất, vai trò và cách làm nóng chảy paraffin;

- Vận dụng định luật Acsimet vào cách xác định thể tích mẫu bánh phủ paraffin;

- Trình bày được khái niệm chỉ số độ xốp của bánh;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cân kỹ thuật;

- Bếp điện;

- Thước đo, cốc chứa, ống đong các cỡ, dây thép, vật chứa mẫu;

- Parafin;

- Tài liệu kỹ thuật xác định độ kiềm của bánh;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Độ xốp được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Bánh được chọn 5 chiếc cùng loại, nguyên vẹn. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. Kiểm tra mẫu bánh. |
| - Sai số khối lượng khi cân mỗi chiếc bánh không vượt quá mức cho phép. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Parafin được lấy đủ cho 5 chiếc bánh và được làm nóng chảy nhưng không được đưa đến điểm sôi. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Cốc chứa dung dịch parafin được chọn phải có đường kính và độ cao phù hợp với kích cỡ bánh. | Kiểm tra cốc chứa đã chuẩn bị. |
| - Bánh được nhúng vào cốc chứa parafin đảm bảo bề mặt bánh phải được phủ đầy paraffin. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. Kiểm tra mẫu sau khi phủ paraffin. |
| - Sai số khối lượng khi cân mỗi chiếc bánh sau khi được phủ parafin không vượt quá mức cho phép. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Chiếc bánh sau khi được phủ parafin được nhúng vào ống đong đã chứa thể tích nước xác định đảm bảo ngập sâu xuống nước 1cm. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thể tích nước dâng lên sau nhúng bánh được xác định chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Độ xốp của bánh được xác định chính xác. Kết quả của phép thử là trung bình cộng của 5 lần thử nghiệm và được lấy chính xác đến 0,01 gam/cm.3 | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán. |
| - Thao tác vận hành cân phân tích chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác nhúng bánh vào parafin, vào ống đong chứa nước thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định độ pol của đường

Mã số công việc: S4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định độ pol của đường bằng phương pháp đo độ phân cực. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, hóa chất; chuẩn bị mẫu; chuẩn bị dung dịch mẫu; làm trong dung dịch mẫu; đo độ phân cực và đọc kết quả; tính kết quả; xử lý và ghi kết quả vào phiếu; vệ sinh, sắp xếp dụng cụ, thiết bị.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Mẫu được kiểm tra và cân chính xác 26g với sai số khối lượng khi cân mẫu không vượt quá mức cho phép;

- Mẫu phải hòa tan hoàn toàn và định mức chính xác;

- Dung dịch mẫu phải được lọc trong sau khi tẩy tạp chất;

- Phân cực kế được khởi động, ổn định 3 phút, cài đặt chế độ đo phù hợp và được kiểm tra bằng nước cất đưa máy về trị số 0;

- Dung dịch mẫu được cho vào ống quan sát 200mm đảm bảo không chứa bọt khí và được đo chính xác độ phân cực 2- 3 lần. Kết quả độ phân cực là trung bình cộng của các lần đo;

- Nhiệt độ của mẫu được đọc chính xác;

- Độ Pol được xác định chính xác; độ chênh lệch tuyệt đối giữa 2 kết quả thu được trong các điều kiện lặp lại không được lớn hơn 0,100Z;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại hóa chất đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Vận hành thành thạo máy đo độ phân cực, cân phân tích;

- Sử dụng thành thạo bình định mức, nhiệt kế, bình nón, đũa thủy tinh, cốc thủy tinh, phễu lọc;

- Đánh giá đúng chất lượng mẫu và thao tác cân đúng lượng mẫu theo qui định;

- Thao tác hòa tan mẫu, loại tạp chất, lọc, định mức thành thạo;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước xác định độ Pol;

- Mô tả được qui trình vận hành và cách sử dụng cân phân tích, máy đo độ phân cực;

- Trình bày được mục đích của việc tẩy tạp chất và mô tả được qui trình tẩy tạp chất;

- Vận dụng được nguyên lý tẩy tạp chất vào việc làm sạch dung dịch;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy đo độ phân cực, cân phân tích;

- Bình định mức, nhiệt kế, giấy lọc, bình nón, đũa thủy tinh, cốc thủy tinh, phễu lọc;

- (CH3COO)2Pb 30%, nước cất;

- Tài liệu kỹ thuật xác định độ Pol của đường: TCVN 7277: 2003;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | So sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Độ Pol của đường được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Mẫu được kiểm tra và cân chính xác 26g với sai số khối lượng khi cân mẫu không vượt quá mức cho phép. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu phải hòa tan hoàn toàn và định mức chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dung dịch mẫu phải được lọc trong sau khi tẩy tạp chất.. | Kiểm tra mẫu thu được sau khi lọc. |
| - Phân cực kế được khởi động, ổn định 3 phút, cài đặt chế độ đo phù hợp và được kiểm tra bằng nước cất đưa máy về trị số 0. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dung dịch mẫu được cho vào ống quan sát 200mm đảm bảo không chứa bọt khí và được đo chính xác độ phân cực 2- 3 lần. Kết quả độ phân cực là trung bình cộng của các lần đo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả đo độ phân cực. |
| - Nhiệt độ của mẫu được đọc chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Độ Pol được xác định chính xác; độ chênh lệch tuyệt đối giữa 2 kết quả thu được trong các điều kiện lặp lại không được lớn hơn 0,100Z. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán. |
| - Thao tác vận hành cân phân tích, máy đo độ phân cực thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác hòa tan mẫu, loại tạp chất, định mức, lọc thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định hàm lượng tạp chất không tan trong kẹo

Mã số công việc: S5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định hàm lượng tạp chất không tan trong các loại kẹo bằng phương pháp khối lượng. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị; chuẩn bị mẫu nước lọc; chuẩn bị giấy lọc; hòa tan mẫu: lọc dung dịch mẫu; sấy và cân khối lượng giấy lọc chứa cặn; tính kết quả; xử lý và ghi kết quả vào phiếu.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Mẫu kẹo được lựa chọn phải sạch, không sót giấy gói và nhiễm tạp chất;

- Sai số khối lượng khi cân mẫu, giấy lọc không vượt quá mức cho phép;

- Mẫu được hòa tan hoàn toàn và lọc bằng máy lọc hút chân không;

- Cặn lọc mẫu phải được rửa sạch bằng nước cất;

- Giấy lọc chứa tạp chất được sấy ở chế độ phù hợp (1050C, 1h) đến khi đạt khối lượng không đổi;

- Sai số giữa hai lần cân tạp chất liên tiếp không lệch quá mức cho phép;

- Tạp chất không tan trong kẹo được xác định chính xác; sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại hóa chất đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Vận hành thành thạo cân phân tích, tủ sấy;

- Sử dụng thành thạo bộ lọc chân không, giấy lọc, bình tia, dao, kéo;

- Hòa tan mẫu thành thạo, đảm bảo mẫu tan hoàn toàn;

- Lọc mẫu thành thạo, đạt được yêu cầu sản phẩm sau khi lọc;

- Sấy giấy lọc thành thạo, đảm bảo sấy đến khối lượng không đổi;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước xác định hàm lượng tạp chất không tan trong kẹo;

- Mô tả được qui trình vận hành và cách sử dụng cân phân tích, tủ sấy, bình hút ẩ.m, bộ lọc chân không, bình tia, dao, kéo;

- Vận dụng cách đánh giá đúng chất lượng mẫu để lựa chọn mẫu theo yêu cầu;

- Vận dụng nguyên lý sấy đến khối lượng không đổi vào việc sấy mẫu;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cân phân tích, tủ sấy;

- Bộ lọc chân không, giấy lọc, bình tia, dao, kéo;

- Cốc, đũa thủy tinh, đĩa đặt giấy lọc, nước cất;

- Tài liệu kỹ thuật xác định hàm lượng tạp chất không tan trong kẹo;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | So sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Hàm lượng tạp chất không tan trong kẹo được xác định theo đúng qui trình | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Mẫu kẹo được lựa chọn phải sạch, không sót giấy gói và nhiễm tạp chất | Kiểm tra mẫu sau khi lựa chọn. |
| - Sai số khối lượng khi cân mẫu, giấy lọc không vượt quá mức cho phép. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu được hòa tan hoàn toàn và lọc bằng máy lọc hút chân không. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Cặn lọc mẫu phải được rửa sạch bằng nước cất. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Giấy lọc chứa tạp chất được sấy ở chế độ phù hợp (1050C, 1h) đến khi đạt khối lượng không đổi. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Sai số giữa hai lần cân tạp chất liên tiếp không lệch quá mức cho phép. | Kiểm tra kết quả cân. |
| - Tạp chất không tan trong kẹo được xác định chính xác; sai lệch kết quả giữa hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật |
| - Thao tác vận hành cân phân tích, tủ sấy, bộ lọc chân không chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác hòa tan mẫu, lọc, rửa căn thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định chỉ số không hòa tan của sữa bột và sản phẩm sữa bột

Mã số công việc: S6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định chỉ số không hòa tan của sữa bột và sản phẩm sữa bột thông qua việc xác định thể tích phần lắng của sữa hoàn nguyên sau khi ly tâm. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, hóa chất; chuẩn bị mẫu thử; chuẩn bị bình trộn; cân mẫu thử; hoàn nguyên bằng máy trộn chuyên dụng; ly tâm lắng cặn; đọc kết quả; xử lý và ghi kết quả vào phiếu; vệ sinh, sắp xếp dụng cụ, thiết bị.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Mẫu phải được bảo quản đúng chế độ qui định (t = 20 - 250C, ≥ 48h);

- Mẫu được lắc trộn đều, không quá mạnh làm giảm kích thước các hạt mẫu;

- Bình trộn mẫu được đưa đến nhiệt độ qui định (24,00C ± 0,20C hoặc 50,00C ± 0,20C);

- Mẫu được cân theo đúng qui định cho từng loại sản phẩm với sai số không vượt quá mức cho phép;

- Mẫu phải được hoàn nguyên đúng chế độ, qui trình (3600 phút-1 ± 100 phút-1, 90s), sao cho bọt tạo thành ít nhất;

- Phần chất lỏng lấy ra sau khi ly tâm, lắng gạn không được lẫn phần lắng;

- Thể tích phần lắng được đọc chính xác đến 0,05 ml (đối với thể tích nhỏ hơn 0,5ml) và 0,1 ml (đối với thể tích lớn hơn 0,5ml);

- Chỉ số không hòa tan của sữa bột và sản phẩm sữa bột được xác định chính xác; chênh lệch tuyệt đối giữa hai kết quả thử nghiệm riêng rẽ độc lập không quá 5% các trường hợp vượt quá 0,138M; trong đó M là trung bình cộng của 2 kết quả;*

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại hóa chất đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Vận hành thành thạo cân phân tích, nhiệt kế, máy trộn chạy bằng điện, máy ly tâm;

- Sử dụng thành thạo nồi cách thủy, kính lúp, đồng hồ hẹn giờ;

- Lắc đảo vật chứa mẫu theo đúng qui định;

- Lắng cặn mẫu sau khi ly tâm đạt theo yêu cầu qui định;

- Hoàn nguyên mẫu theo đúng chế độ nhiệt độ, thời gian, tốc độ và rót mẫu đúng vạch;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được khái niệm chỉ số không hòa tan và trình tự các bước xác định chỉ số không hòa tan của sữa bột và sản phẩm sữa bột;

- Mô tả được qui trình vận hành và cách sử dụng cân phân tích, nhiệt kế, máy trộn chạy bằng điện, máy ly tâm, nồi cách thủy, kính lúp, đồng hồ hẹn giờ;

- Hiểu được mục đích của việc bảo quản mẫu trước khi đem phân tích;

- Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số không hòa tan;

- Mô tả được qui trình hoàn nguyên mẫu;

- Vận dụng nguyên tắc lắng cặn vào việc hút bỏ phần chất lỏng;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cân phân tích, nhiệt kế, máy trộn chạy bằng điện, máy ly tâm;

- Nồi cách thủy, kính lúp, đồng hồ hẹn giờ;

- Ống đong, bàn chải, thìa trộn, cốc hoặc giấy lấy mẫu;

- Chất chống tạo bọt silicol;

- Tài liệu kỹ thuật xác định chỉ số không hòa tan của sữa bột và sản phẩm sữa bột: TCVN 6511: 2007;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | So sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Chỉ số không hòa tan của sữa bột và sản phẩm sữa bột được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Mẫu phải được bảo quản đúng chế độ qui định (t = 20-250C, ≥ 48h). | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu được lắc trộn đều, không quá mạnh làm giảm kích thước các hạt mẫu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Bình trộn mẫu được đưa đến nhiệt độ qui định (24,00C ± 0,20C hoặc 50,00C ± 0,20C). | Kiểm tra nhiệt độ bình trộn sau khi chuẩn bị. |
| - Mẫu được cân theo đúng qui định cho từng loại sản phẩm với sai số không vượt quá mức cho phép. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu phải được hoàn nguyên đúng chế độ, qui trình (3600 phút-1 ± 100 phút-1, 90s), sao cho bọt tạo thành ít nhất. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Phần chất lỏng lấy ra sau khi ly tâm, lắng gạn không được lẫn phần lắng. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thể tích phần lắng được đọc chính xác đến 0,05 ml (đối với thể tích nhỏ hơn 0,5ml) và 0,1 ml (đối với thể tích lớn hơn 0,5ml). | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Chỉ số không hòa tan của sữa bột và sản phẩm sữa bột được xác định chính xác; chênh lệch tuyệt đối giữa hai kết quả thử nghiệm riêng rẽ độc lập không quá 5% các trường hợp vượt quá 0,138M; trong đó M là trung bình cộng của 2 kết quả.* | Kiểm tra công thức, kết quả tính toán. |
| - Thao tác vận hành cân phân tích, máy trộn chạy bằng điện, máy ly tâm thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác lắc đảo mẫu, chuẩn bị bình trộn, hoàn nguyên, ly tâm thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

Ghi chú: (*): số liệu theo TCVN 6511:2007

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định hàm lượng chất béo của sữa

Mã số công việc: S7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định hàm lượng chất béo của sữa bằng phương pháp khối lượng. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, hóa chất; chuẩn bị mẫu, cân mẫu thử cho vào bình chiết; chuẩn bị bình thu nhận chất béo; chiết chất béo và gạn tách dung môi lần 1, lần 2, lần 3; sấy và cân bình nhận chất béo; xử lý và ghi kết quả vào phiếu; vệ sinh, sắp xếp dụng cụ, thiết bị.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Mẫu được đồng nhất hoàn toàn;

- Khối lượng mẫu cân theo đúng qui định cho từng loại sản phẩm với độ chính xác cho phép;

- Khối lượng bình thu nhận chất béo được cân chính xác cho phép;

- Mẫu được bổ sung dung môi thích hợp để chiết chất béo, thứ tự bổ sung dung môi, lượng dung môi dùng phải đúng qui định cho mỗi lần chiết chất béo và gạn tách dung môi;

- Thành trong cổ bình chiết được tráng với dung môi theo qui định sau mỗi lần chiết, đảm bảo không còn chất béo bám trên cổ bình;

- Các dung môi được tách khỏi chất béo bằng chưng cất;

- Bình nhận chất béo được sấy đúng chế độ (102oC, 1 giờ) cho đến khi chất béo tan hết và cân đến khi độ chênh lệch khối lượng giữa 2 lần cân liên tiếp không quá 0,001g;

- Hàm lượng chất béo của sữa được xác định chính xác; chênh lệch tuyệt đối giữa 2 kết quả thử nghiệm độc lập không vượt quá mức cho phép đối với mỗi loại sữa;*

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu;

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại hóa chất đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Vận hành thành thạo cân phân tích;

- Sử dụng thành thạo bình chiết chất béo Mojonnier, tủ sấy, bình đun sôi;

- Bổ sung dung môi đúng qui định đối với từng loại sữa;

- Đồng nhất mẫu, chiết chất béo, lắng gạn dung môi, chưng cất dung môi thành thạo;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước xác định hàm lượng chất béo của sữa;

- Mô tả được qui trình vận hành và cách sử dụng cân phân tích, bình chiết chất béo Mojonnier, tủ sấy, bình đun sôi;

- Phân biệt được các loại sản phẩm sữa;

- Trình bày được tác dụng của hạt trợ sôi, vai trò của từng loại dung môi sử dụng và qui định an toàn khi sử dụng dung môi;

- Phân biệt được sự khác nhau giữa các lần chiết chất béo và gạn tách dung môi;

- Vận dụng được nguyên tắc xác định hàm lượng chất béo theo phương pháp khối lượng vào việc xác định hàm lượng chất béo trong sản phẩm sữa;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cân phân tích, bình chiết chất béo Mojonnier, tủ sấy, bình đun sôi;

- Bộ kẹp bình, vật chứa mẫu, bình nón, các đĩa kim loại;

- Dung dịch amoniac, dd đỏ Congo, ethanol, ether dietyl, dầu nhẹ, dung môi hỗn hợp;

- Tài liệu kỹ thuật xác định hàm lượng chất béo của sữa: TCVN 7804: 2002;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | So sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Hàm lượng chất béo của sữa được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Mẫu được đồng nhất hoàn toàn. | Kiểm tra mẫu sau đồng nhất. |
| - Khối lượng mẫu cân theo đúng qui định cho từng loại sản phẩm với độ chính xác cho phép. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Khối lượng bình thu nhận chất béo được cân chính xác cho phép. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu được bổ sung dung môi thích hợp để chiết chất béo, thứ tự bổ sung dung môi, lượng dung môi dùng phải đúng qui định cho mỗi lần chiết chất béo và gạn tách dung môi. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Thành trong cổ bình chiết được tráng với dung môi theo qui định sau mỗi lần chiết, đảm bảo không còn chất béo bám trên cổ bình. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Các dung môi được tách khỏi chất béo bằng chưng cất. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Bình nhận chất béo được sấy đúng chế độ (102oC, 1 giờ) cho đến khi chất béo tan hết và cân đến khi độ chênh lệch khối lượng giữa 2 lần cân liên tiếp không quá 0,001g. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hàm lượng chất béo của sữa được xác định chính xác; chênh lệch tuyệt đối giữa 2 kết quả thử nghiệm độc lập không vượt quá mức cho phép đối với mỗi loại sữa.* | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Thao tác vận hành và sử dụng cân phân tích, tủ sấy, bình chiết chất béo Mojonnier, bình đun sôi thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác đồng nhất mẫu, chiết chất béo, lắng gạn dung môi, chưng cất dung môi thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định hàm lượng acid lactic và lactat của sữa

Mã số công việc: S8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định hàm lượng acid lactic và lactat của sữa bằng phương pháp enzyme. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, hóa chất; chuẩn bị mẫu thử; cân mẫu cho vào cốc; chuẩn bị dung dịch mẫu thử; khử protein, thu dịch lọc; kiểm tra hoạt tính của thuốc thử; đo và tính độ hấp thụ; tính và biểu thị kết quả; vệ sinh, sắp xếp dụng cụ, thiết bị.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Mẫu phải được kiểm tra chất lượng theo yêu cầu trước khi đưa vào phân tích;

- Mẫu được cân chính xác 1g với sai số khối lượng không vượt quá mức cho phép và được hòa tan hoàn toàn bằng nước có t = 40 - 500C;

- Mẫu trắng được tiến hành đồng thời với mẫu thử;

- Mẫu được khử protein đúng theo qui trình, kết tủa tạo thành hoàn toàn;

- Dung dịch được lọc theo đúng qui trình;

- Hoạt tính của thuốc thử được kiểm tra theo đúng qui trình và được tính toán chính xác;

- Dung dịch mẫu thử, mẫu trắng được chuẩn bị theo yêu cầu đo độ hấp thụ và phải được đặt trong điều kiện thời gian nhất định;

- Máy so màu phải được khởi động, ổn định 15 phút và không có cuvet chứa mẫu trong máy. Khởi động phần mềm điều khiển (nếu có) đúng theo hướng dẫn của nhà cung cấp;

- Các thông số bước sóng, nồng độ của các điểm chuẩn, chế độ đo, bước sóng cần đo (λ = 340nm) được cài đặt chính xác;

- Máy được kiểm tra với nước cất đảm bảo độ truyền quang phải đạt 100%, độ hấp thụ phải đạt 0;

- Dung dịch mẫu thử, mẫu trắng, thuốc thử được đo độ hấp thụ 3 lần, kết quả là trung bình cộng của các lần đo;

- Hàm lượng lactic acid và lactat được xác định chính xác; chênh lệch giữa 2 kết quả thử nghiệm không vượt quá mức qui định của phương pháp;

- Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu;

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo đúng phương pháp và yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại hóa chất đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

- Vận hành thành thạo cân phân tích, máy đo phổ;

- Sử dụng thành thạo dao trộn bằng chất dẻo;

- Tách loại protein thành thạo;

- Xử lý dịch lọc theo đúng qui định;

- Đo độ hấp thụ tại từng thời điểm theo đúng qui định;

- Tính toán kết quả theo đúng công thức, xử lý kết quả chính xác;

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất, thiết bị.

2. Kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước xác định hàm lượng lactic acid và lactate của sữa;

- Mô tả được qui trình vận hành và cách sử dụng cân phân tích, máy đo phổ;

- Phân tích được sự ảnh hưởng của việc hút ẩm đến mẫu;

- Vận dụng nguyên lý và phương pháp kết tủa vào việc tách loại protein;

- Vận dụng nguyên tắc xác định hàm lượng lactic acid và lactate của sữa bằng phương pháp enzim vào việc hàm lượng lactic acid và lactate có trong sữa;

- Trình bày được hoạt tính của thuốc thử, vai trò của từng thuốc thử sinh hóa và phương pháp kiểm tra hoạt tính của nó;

- Giải thích được các hiện tượng bất thường có thể xảy ra và đề xuất được các biện pháp xử lý phù hợp trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cân phân tích, máy đo phổ;

- Dao trộn bằng chất dẽo, cốc thủy tinh có mỏ, cốc đựng mẫu, bình định mức, phễu thủy tinh, đũa thủy tinh, pipet chia độ, giấy lọc, cuvet;

- DD Kali hexaxyanoferat, kẽm sulfat, natri hydroxyt I & II, glycerol, amoni sulfat, đệm pH=10, NAD, L-LDH, D-LDH, GPT, Liti L- lactat, Liti D- lactate;

- Tài liệu kỹ thuật xác định hàm lượng lactic acid và lactate của sữa: TCVN 6836: 2007;

- Phiếu ghi kết quả phân tích và sổ lưu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thiết bị, dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đủ và đúng theo yêu cầu của phương pháp phân tích ngay từ đầu. | So sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Hàm lượng acid lactic và lactat của sữa được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Mẫu phải được kiểm tra chất lượng theo yêu cầu trước khi đưa vào phân tích. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu được cân chính xác 1g với sai số khối lượng không vượt quá mức cho phép, được hòa tan hoàn toàn bằng nước có t = 40 - 500C. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu trắng được tiến hành đồng thời với mẫu thử. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu được khử protein đúng theo qui trình, kết tủa tạo thành hoàn toàn. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dung dịch được lọc theo đúng qui trình. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Hoạt tính của thuốc thử được kiểm tra theo đúng qui trình và được tính toán chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Dung dịch mẫu thử, mẫu trắng được chuẩn bị theo yêu cầu đo độ hấp thụ và phải được đặt trong điều kiện thời gian nhất định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật |
| - Máy so màu phải được khởi động, ổn định 15 phút và không có cuvet chứa mẫu trong máy. Khởi động phần mềm điều khiển (nếu có) đúng theo hướng dẫn của nhà cung cấp. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Các thông số bước sóng, nồng độ của các điểm chuẩn, chế độ đo, bước sóng cần đo (λ = 340nm) được cài đặt chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Máy được kiểm tra với nước cất đảm bảo độ truyền quang phải đạt 100%, độ hấp thụ phải đạt 0. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dung dịch mẫu thử, mẫu trắng, thuốc thử được đo độ hấp thụ 3 lần, kết quả là trung bình cộng của các lần đo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả đo. |
| - Hàm lượng acid lactic và lactat được xác định chính xác; chênh lệch tuyệt đối giữa 2 kết quả thử nghiệm không vượt quá mức qui định của phương pháp. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Thao tác vận hành cân phân tích, máy đo phổ thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác kiểm tra chất lượng mẫu, hòa tan, khử protein, lọc, kiểm tra hoạt tính thuốc thử, chuẩn bị dung dịch mẫu, đo độ hấp thụ thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Kết quả phân tích được ghi chính xác vào phiếu ghi kết quả và sổ lưu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ lưu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định độ cứng của nước

Mã số công việc: T1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định độ cứng của nước bằng phương pháp thể tích (chuẩn độ bởi EDTA). Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất; chuẩn bị hóa chất trên buret; chuẩn bị hóa chất trong bình nón; tiến hành chuẩn độ đến khi dung dịch trong bình nón đổi màu, đọc thể tích dung dịch trên buret tiêu tốn; tính độ cứng của mẫu phân tích.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Dung dịch chuẩn EDTA 0,1N cho vào buret đúng nồng độ, đảm bảo không có bọt khí, vạch ban đầu được xác định chính xác;

- Thể tích mẫu cần phân tích được lấy chính xác, dung dịch đệm (amoni), chỉ thị EBT 1% được cho vào bình nón và được chuẩn độ bằng EDTA cho đến khi dung dịch chuyển từ màu đỏ sang màu xanh;

- Điểm tương đương của quá trình chuẩn độ, thể tích tiêu tốn được xác định chính xác;

- Thí nghiệm được thực hiện vài lần để tính thể tích tiêu tốn trung bình từ những thể tích đọc được có độ sai lệch trong khoảng cho phép;

- Kết quả độ cứng được xác định chính xác, kết quả hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả của phép thử là trung bình cộng của các lần thử nghiệm, lấy chính xác đến mức cho phép;

- Kết quả được ghi vào sổ ghi chép, vào phiếu đầy đủ và chính xác.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Thao tác lấy hóa chất, mẫu, chuẩn bị hóa chất trên buret chuẩn xác;

- Chuẩn độ thành thạo, nhận biết đúng điểm tương đương;

- Tính toán kết quả thành thạo;

- Ghi đúng và đầy đủ kết quả vào sổ ghi chép vào phiếu báo kết quả;

- Vệ sinh thành thạo các thiết bị, dụng cụ và sắp xếp đúng qui định.

2. Kiến thức

- Trình bày được các bước tiến hành xác định độ cứng của nước;

- Lựa chọn được thiết bị, dụng cụ để xác định độ cứng của nước;

- Nêu được cách sử dụng và vệ sinh các dụng cụ thủy tinh;

- Trình bày được nguyên tắc của phương pháp chuẩn độ phức chất;

- Lựa chọn đúng công thức tính kết quả theo yêu cầu.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Chân giá sắt, kẹp càng cua, buret 25ml, bình nón 250ml, cốc thủy tinh 250ml, phểu thủy tinh ф= 3-4cm, pipet10ml- 50ml, quả bóp cao su, ống nhỏ giọt;

- Dung dịch EDTA 0,01N, DD đệm NH4OH/ NH4Cl, DD KCN 10%, DD chỉ thị EBT 1%, mẫu phân tích, nước cất;

- Sổ ghi chép, phiếu báo kết quả;

- Tài liệu kỹ thuật xác định độ cứng của nước.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Độ cứng của nước được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Các dụng cụ cần thiết được lựa chọn đủ và đảm bảo sạch theo yêu cầu của phương pháp | Kiểm tra và đối chiếu với tài liệu kỹ thuật |
| - Hóa chất cần thiết được chọn đúng và có nồng độ chính xác theo yêu cầu của phương pháp. | Kiểm tra và đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Dung dịch chuẩn EDTA 0,1N cho vào buret đúng nồng độ, đảm bảo không có bọt khí, vạch ban đầu được xác định chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thể tích mẫu cần phân tích được lấy chính xác, dung dịch đệm (amoni), chỉ thị EBT 1% được cho vào bình nón và được chuẩn độ bằng EDTA cho đến khi dung dịch chuyển từ màu đỏ sang màu xanh. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Điểm tương đương của quá trình chuẩn độ, thể tích tiêu tốn được xác định chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thí nghiệm được thực hiện vài lần để tính thể tích tiêu tốn trung bình từ những thể tích đọc được có độ sai lệch trong khoảng cho phép. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. Kiểm tra công thức, kết quả tính toán. |
| - Công thức tính độ cứng của nước được chọn đúng theo yêu cầu và được tính chính xác. | Kiểm tra công thức, kết quả tính toán và quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Kết quả hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Quan sát và đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả của phép thử là trung bình cộng của các lần thử nghiệm, lấy chính xác đến mức cho phép. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả được ghi chính xác vào phiếu phân tích và sổ theo dõi. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác lấy hóa chất, chuẩn độ thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định hàm lượng NH4+

Mã số công việc: T2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định hàm lượng NH4+ trong nước bằng phương pháp thể tích (chuẩn độ). Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất, mẫu phân tích; chuẩn bị hóa chất trên buret; chuẩn bị hóa chất, mẫu trong bình nón; tiến hành chuẩn độ đến khi dung dịch trong bình nón đổi màu, đọc thể tích dung dịch trên buret tiêu tốn; tính hàm lượng NH4+ của mẫu phân tích theo yêu cầu.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Mẫu được chuẩn bị được chuẩn bị đảm bảo theo yêu cầu của phương pháp phân tích ( nếu mẫu có màu phải qua chưng cất trước khi lấy mẫu);

- Dung dịch chuẩn NaOH 0,02N cho vào buret đúng nồng độ, đảm bảo không có bọt khí, vạch ban đầu được xác định chính xác;

- Thể tích mẫu cần phân tích được lấy chính xác, bổ sung chỉ thị Alizarinsulfonat và được chuẩn độ bằng NaOH 0,02N cho đến khi dung dịch chuyển từ màu vàng sang màu hồng;

- Điểm tương đương của quá trình chuẩn độ, thể tích tiêu tốn được xác định chính xác;

- Thí nghiệm được thực hiện vài lần để tính thể tích tiêu tốn trung bình từ những thể tích đọc được có độ sai lệch trong khoảng cho phép;

- Hàm lượng NH4+ được xác định chính xác, kết quả hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả được ghi vào sổ ghi chép, vào phiếu đầy đủ và chính xác.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh và xử lý thành thạo dụng cụ thủy tinh;

- Lắp ráp thành thạo bộ dụng cụ chưng cất;

- Tính toán, cân và pha chế thành thạo các hóa chất có nồng độ đúng yêu cầu;

- Thao tác lấy hóa chất, mẫu chuẩn xác, không để hóa chất dính vào tay, quần áo hoặc rơi ra ngoài;

- Đọc chính xác dụng cụ đo lường;

- Chưng cất thành thạo;

- Chuẩn độ và đọc thể tích tiêu tốn chuẩn xác;

- Áp dụng đúng công thức, tính đúng hàm lượng NH4;+

- Ghi đúng và đầy đủ kết quả vào sổ ghi chép, vào phiếu báo kết quả;

- Vệ sinh thành thạo các thiết bị, dụng cụ và sắp xếp đúng qui định.

2. Kiến thức

- Phân loại và sử dụng được dụng cụ thủy tinh;

- Trình bày được phương pháp pha chế hóa chất có nồng độ theo yêu cầu;

- Mô tả được qui trình vận hành cân phân tích và cân kỹ thuật;

- Trình bày được nguyên tắc trong phương pháp chưng cất;

- Trình bày được nguyên tắc của phương pháp chuẩn độ acid - bazơ;

- Trình bày được cách tiến hành của phương pháp xác định hàm lượng NH4;+

- Lựa chọn đúng công thức tính hàm lượng NH4+ theo yêu cầu.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bộ chưng cất bằng thủy tinh, bếp đun bình cầu 1lit, cân, Chân giá sắt, kẹp càng cua, buret 25ml, bình nón 250ml, cốc thủy tinh 250ml, phểu thủy tinh ф= 3-4cm, pipet10ml- 50ml, quả bóp cao su, ống nhỏ giọt;

- DD H2SO4 0,02N; DD NaOH 0,02N; MgO tinh khiết; DD chỉ thị Alizarinsulfonat, nước cất;

- Sổ ghi chép, phiếu báo kết quả;

- Tài liệu kỹ thuật xác định hàm lượng NH4+ của nước.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Các dụng cụ cần thiết được lựa chọn đủ và đảm bảo sạch theo yêu cầu của phương pháp. | Kiểm tra và đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Hóa chất cần thiết được chọn đúng và có nồng độ chính xác theo yêu cầu của phương pháp. | Kiểm tra và đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Hàm lượng NH4+ của nước được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Mẫu được chuẩn bị được chuẩn bị đảm bảo theo yêu cầu của phương pháp phân tích (nếu mẫu có màu phải qua chưng cất trước khi lấy mẫu). | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Dung dịch chuẩn NaOH 0,02N cho vào buret đúng nồng độ, đảm bảo không có bọt khí, vạch ban đầu được xác định chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thể tích mẫu cần phân tích được lấy chính xác, bổ sung chỉ thị Alizarinsulfonat và được chuẩn độ bằng NaOH 0,02N cho đến khi dung dịch chuyển từ màu vàng sang màu hồng. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Điểm tương đương của quá trình chuẩn độ, thể tích tiêu tốn được xác định chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thí nghiệm được thực hiện vài lần để tính thể tích tiêu tốn trung bình từ những thể tích đọc được có độ sai lệch trong khoảng cho phép. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả chuẩn độ. |
| - Hàm lượng NH4+ được xác định chính xác, kết quả hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức, kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Thao tác lấy hóa chất, chuẩn độ, đọc thể tích trên buret thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Kết quả được ghi vào sổ ghi chép, vào phiếu đầy đủ và chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ ghi chép. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định độ kiềm của nước

Mã số công việc: T3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định độ kiềm PP, độ kiềm MO của nước bằng phương pháp thể tích (chuẩn độ). Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất, mẫu phân tích; chuẩn bị hóa chất trên buret; chuẩn bị hóa chất trong bình nón; tiến hành chuẩn độ; tính độ kiềm của mẫu nước phân tích theo yêu cầu.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Dung dịch chuẩn HCl 0,02N cho vào buret đảm bảo không có bọt khí, vạch ban đầu được xác định chính xác;

- Mẫu phân tích được chuẩn độ lần lượt với chỉ thị phenolphtalein, Metyl da cam;

- Điểm tương đương của các lần chuẩn độ, thể tích tiêu tốn được xác định chính xác;

- Thí nghiệm được thực hiện vài lần để tính thể tích tiêu tốn trung bình từ những thể tích đọc được có độ sai lệch trong khoảng cho phép;

- Công thức tính độ kiềm của nước được chọn đúng và được tính chính xác;

- Kết quả hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả của phép thử là trung bình cộng của các lần thử nghiệm, lấy chính xác đến mức cho phép;

- Kết quả được ghi vào sổ ghi chép, vào phiếu đầy đủ và chính xác.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh và sử dụng thành thạo dụng cụ thủy tinh, đọc chính xác dụng cụ đo lường;

- Thao tác lấy hóa chất, chuẩn độ thành thạo;

- Nhận biết đúng điểm tương đương của các lần chuẩn độ;

- Tính đúng độ kiềm của nước;

- Ghi đúng và đầy đủ kết quả vào sổ ghi chép, vào phiếu báo kết quả;

- Vệ sinh thành thạo các thiết bị, dụng cụ và sắp xếp đúng qui định.

2. Kiến thức

- Nêu được cách vệ sinh và sử dụng dụng cụ thủy tinh;

- Trình bày được các bước tiến hành xác định độ kiềm của nước;

- Trình bày được nguyên tắc của phương pháp chuẩn độ acid – base;

- Lựa chọn đúng công thức tính độ kiềm của nước theo yêu cầu.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- DD HCl 0,02N, chỉ thị phenolphthalein/ rượu 600 0,1%, chỉ thị metyl orange/nước cất 0,1%, mẫu nước cần phân tích, nước cất;

- Chân giá sắt, kẹp càng cua, buret 25ml, bình nón 250ml, pipet 50ml, quả bóp cao su;

- Sổ ghi chép, phiếu báo kết quả;

- Tài liệu kỹ thuật xác định độ kiềm của nước.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Độ kiềm của nước được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện |
| - Các dụng cụ cần thiết được lựa chọn đủ và đảm bảo sạch theo yêu cầu của phương pháp. | Kiểm tra và đối chiếu với tài liệu kỹ thuật |
| - Hóa chất cần thiết được chọn đúng và có nồng độ chính xác theo yêu cầu của phương pháp. | Kiểm tra và đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Dung dịch chuẩn HCl 0,02N cho vào buret đảm bảo không có bọt khí, vạch ban đầu được xác định chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Mẫu phân tích được chuẩn độ lần lượt với chỉ thị phenolphtalein, Metyl da cam. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Điểm tương đương của các lần chuẩn độ, thể tích tiêu tốn được xác định chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thí nghiệm được thực hiện vài lần để tính thể tích tiêu tốn trung bình từ những thể tích đọc được có độ sai lệch trong khoảng cho phép. | Quan sát trực tiếp người thực hiện Kiểm tra công thức, kết quả tính toán. |
| - Công thức tính độ kiềm của nước được chọn đúng và được tính chính xác. | Kiểm tra công thức, kết quả tính toán và quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Kết quả hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra kết quả, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả của phép thử là trung bình cộng của các lần thử nghiệm, lấy chính xác đến mức cho phép. | Kiểm tra công thức tính và đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả được ghi vào sổ ghi chép, vào phiếu đầy đủ và chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ ghi chép. |
| - Thao tác lấy hóa chất, chuẩn độ thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định hàm lượng oxi hòa tan

Mã số công việc: T4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định hàm lượng oxi hòa tan của nước bằng phương pháp thể tích (chuẩn độ). Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất; xử lý mẫu phân tích; chuẩn bị hóa chất trên buret; chuẩn bị hóa chất, mẫu trong bình nón; tiến hành chuẩn độ đến khi dung dịch trong bình nón đổi màu, đọc thể tích dung dịch trên buret tiêu tốn; tính hàm lượng oxi hòa tan trong mẫu nước phân tích.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Dung dịch chuẩn Na2S2O3 0,025N cho vào buret đúng nồng độ, đảm bảo không có bọt khí, vạch ban đầu được xác định chính xác;

- Thể tích mẫu cần phân tích được lấy chính xác;

- Điểm tương đương của quá trình chuẩn độ, thể tích tiêu tốn được xác định chính xác;

- Thí nghiệm được thực hiện vài lần để tính thể tích tiêu tốn trung bình từ những thể tích đọc được có độ sai lệch trong khoảng cho phép;

- Công thức tính hàm lượng oxi hòa tan trong nước được chọn đúng và được tính chính xác;

- Kết quả hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả của phép thử là trung bình cộng của các lần thử nghiệm, lấy chính xác đến mức cho phép;

- Kết quả được ghi vào sổ ghi chép, vào phiếu đầy đủ và chính xác.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vệ sinh và sử dụng thành thạo dụng cụ thủy tinh, đọc chính xác dụng cụ đo lường;

- Thao tác lấy hóa chất, chuẩn độ thành thạo;

- Nhận biết đúng điểm tương đương của quá trình chuẩn độ;

- Tính đúng hàm lượng oxi hòa tan trong nước;

- Ghi đúng và đầy đủ kết quả vào sổ ghi chép, vào phiếu báo kết quả;

- Vệ sinh thành thạo các thiết bị, dụng cụ và sắp xếp đúng qui định.

2.Kiến thức

- Nêu được cách vệ sinh và sử dụng dụng cụ thủy tinh;

- Trình bày được các bước tiến hành xác định hàm lượng oxi hòa tan trong nước;

- Trình bày được nguyên tắc của phương pháp chuẩn độ Iod gián tiếp;

- Lựa chọn đúng công thức tính hàm lượng oxi hòa tan trong nước theo yêu cầu;

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Chân giá sắt, kẹp càng cua, buret 25ml, bình nón 250ml, cốc thủy tinh 250ml, phễu thủy tinh ф= 3-4cm, pipet10ml- 50ml, quả bóp cao su, ống nhỏ giọt, chai có nút dung tích 400ml;

- DD MnSO4.2H2O 40%, DD I- ( pha 1lit hỗn hợp 500g NaOH + 150g KI + 10g NaN3), H2SO4 36N, chỉ thị hồ tinh bột 1%, DD Na2S2O3 0,025N, mẫu phân tích, nước cất;

- Sổ ghi chép, phiếu báo kết quả;

- Tài liệu kỹ thuật xác định hàm lượng oxi hòa tan trong nước.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Hàm lượng oxi hòa tan được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Các dụng cụ cần thiết được lựa chọn đủ và đảm bảo sạch theo yêu cầu của phương pháp. | Kiểm tra và đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Hóa chất cần thiết được chọn đúng và có nồng độ chính xác theo yêu cầu của phương pháp. | Kiểm tra và đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Dung dịch chuẩn Na2S2O3 0,025N cho vào buret đúng nồng độ, đảm bảo không có bọt khí, vạch ban đầu được xác định chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thể tích mẫu cần phân tích, hóa chất được lấy chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Quá trình chuẩn độ chuẩn xác, thể tích tiêu tốn được đọc chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thí nghiệm được thực hiện vài lần để tính thể tích tiêu tốn trung bình từ những thể tích đọc được có độ sai lệch trong khoảng cho phép. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra công thức, kết quả tính toán. |
| - Công thức tính hàm lượng oxi hòa tan trong nước được chọn đúng và được tính chính xác. | Kiểm tra công thức, kết quả tính toán và quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Kết quả hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Quan sát và đối chiếu với tài liệu kỹ thuật |
| - Kết quả của phép thử là trung bình cộng của các lần thử nghiệm, lấy chính xác đến mức cho phép. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Ghi kết quả vào sổ ghi chép, vào phiếu đầy đủ và chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ ghi chép. |
| - Thao tác lấy hóa chất, chuẩn độ thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định tổng chất rắn hòa tan

Mã số công việc: T5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định tổng chất rắn hòa tan của nước bằng thiết bị đo TDS. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị đo TDS, mẫu phân tích, tiến hành đo TDS và tính kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Điện cực của máy đo đảm bảo sạch, khô;

- Máy đo TDS được kiểm tra trước khi đo mẫu;

- Mẫu được đo 3 lần để lấy kết quả TDS chính xác;

- Kết quả của phép thử là trung bình cộng của các lần thử nghiệm, lấy chính xác đến mức cho phép;

- Kết quả hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả được ghi vào sổ ghi chép, vào phiếu đầy đủ và chính xác;

- Các dụng cụ, thiết bị phải được vệ sinh phù hợp, sạch sẽ và sắp xếp ngăn nắp.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1.Kỹ năng

- Vệ sinh điện cực và sử dụng thành thạo máy đo TDS;

- Thành thạo cách tính toán;

- Ghi đúng và đầy đủ kết quả vào sổ ghi chép, vào phiếu báo kết quả;

- Vệ sinh thành thạo các thiết bị, dụng cụ và sắp xếp đúng qui định.

2.Kiến thức

- Trình bày được qui trình vận hành máy đo TDS;

- Lựa chọn đúng công thức tính TDS trung bình;

- Trình bày được cách xử lý được kết quả theo PP xác định TDS.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy đo TDS, cốc thủy tinh 500ml;

- Nước cất, mẫu phân tích;

- Sổ ghi chép, phiếu báo kết quả;

- Tài liệu kỹ thuật xác định tổng chất rắn hòa tan trong nước.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Các dụng cụ cần thiết được lựa chọn đủ và đảm bảo sạch theo yêu cầu của phương pháp. | Kiểm tra và đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Tổng chất rắn hòa tan trong nước được xác định đúng theo qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Máy đo TDS được kiểm tra trước khi đo mẫu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Điện cực của máy đo đảm bảo sạch, khô. | Kiểm tra trực tiếp điện cực. |
| - Mẫu được đo 3 lần để lấy kết quả TDS chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Kết quả hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Quan sát và đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Kết quả của phép thử là trung bình cộng của các lần thử nghiệm, lấy chính xác đến mức cho phép. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Ghi kết quả vào sổ ghi chép, vào phiếu đầy đủ và chính xác. | Kiểm tra việc ghi chép vào sổ, phiếu. |
| - Thao tác vận hành máy đo TDS thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định hàm lượng Flo

Mã số công việc: T6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định hàm lượng Flo của nước bằng phương pháp quang phổ. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất; xử lý mẫu phân tích; tiến hành pha dãy DD chuẩn sử dụng và DD mẫu phân tích; chuyển DD chuẩn và mẫu đã pha chế vào ống đo; khởi động máy, cài đặt bước sóng cần và chỉnh máy về 0; đo độ hấp thụ ánh sáng của dãy dung dịch chuẩn và DD mẫu; lập đường chuẩn; đọc kết quả; xử lý và ghi kết quả vào phiếu.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Dung dịch mẫu được chuẩn bị đúng qui định của phương pháp;

- Dãy DD chuẩn sử dụng được pha đúng kỹ thuật có nồng độ xác định từ thấp đến cao theo yêu cầu và để yên 1 giờ sau khi pha chế;

- Dãy dung dịch chuẩn, mẫu trắng, mẫu phân tích được tạo màu theo yêu cầu, trình tự qui định và phải được đặt trong điều kiện nhiệt độ và thời gian nhất định;

- Máy so màu phải được khởi động, ổn định 15 phút và không có cuvet chứa mẫu trong máy. Khởi động phần mềm điều khiển (nếu có) đúng theo hướng dẫn của nhà cung cấp;

- Các thông số bước sóng, nồng độ của các điểm chuẩn, chế độ đo, bước sóng cần đo được cài đặt chính xác;

- Máy được kiểm tra với nước cất đảm bảo độ truyền quang phải đạt 100%, độ hấp thụ phải đạt 0;

- Dãy dung dịch chuẩn, mẫu thử được đo độ hấp thụ chính xác; mỗi dung dịch được đo độ hấp thụ 3 lần, kết quả là trung bình cộng của các lần đo;

- Đường chuẩn được lập chính xác, đảm bảo tuyến tính;

- Số đo độ hấp thụ của mẫu phải nằm trong khoảng tuyến tính của đường chuẩn;

- Kết quả hàm lượng Flo có trong mẫu đo được xác định chính xác dựa vào đường chuẩn;

- Hàm lượng Flo có trong mẫu thử được xác định chính xác; kết quả hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp;

- Kết quả được ghi vào sổ ghi chép và phiếu đầy đủ, chính xác;

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1.Kỹ năng

- Vận hành thành thạo máy so màu, đọc chính xác kết quả đo;

- Vẽ được đồ thị chuẩn chính xác nếu máy không tự động vẽ được;

- Xác định được hàm lượng Flo trên đường chuẩn;

- Ghi đúng và đầy đủ;

- Vệ sinh thành thạo các thiết bị, dụng cụ, sắp xếp đúng qui định.

2.Kiến thức

- Trình bày được nguyên lý và cách vận hành thiết bị so màu;

- Trình bày được phương pháp so màu ziriconializarin; - Mô tả được cách dựng đồ thị chuẩn;

- Mô tả được cách xác định kết quả mẫu phân tích trên đường chuẩn;

- Trình bày được cách xử lý được kết quả theo PP xác định hàm lượng Flo;

- Mô tả được cách vệ sinh, bố trí các dụng cụ của phòng kiểm nghiệm.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Ống đo có nút (hoặc cuvet) dùng cho máy, bình định mức 100ml, pipet 1- 10ml, máy quang phổ có bước sóng 520 – 530nm;

- Thuốc thử ziriconializarin, DD chuẩn gốc NaF (0,1mgF-/ml), DD chuẩn sử dụng NaF (0,005mgF-/ml), mẫu phân tích, nước cất;

- Tài liệu kỹ thuật của thiết bị so màu, tài liệu kỹ thuật xác định Flo bằng phương pháp so màu;

- Sổ ghi chép và phiếu báo kết quả.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Các dụng cụ cần thiết được lựa chọn đủ và đảm bảo sạch theo yêu cầu của phương pháp phân tích thể tích. | Kiểm tra và đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Hóa chất cần thiết, được chọn đúng và có nồng độ chính xác theo yêu cầu của phương pháp. | Kiểm tra và đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Hàm lượng Flo trong nước được xác định theo đúng qui trình. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Dung dịch mẫu được chuẩn bị đúng qui định của phương pháp. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Dãy DD chuẩn sử dụng được pha đúng kỹ thuật có nồng độ xác định từ thấp đến cao theo yêu cầu và để yên 1 giờ sau khi pha chế. | Quan sát trực tiếp người thực hiện |
| - Dãy dung dịch chuẩn, mẫu trắng, mẫu phân tích được tạo màu theo yêu cầu, trình tự qui định và phải được đặt trong điều kiện nhiệt độ và thời gian nhất định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Máy so màu phải được khởi động, ổn định 15 phút và không có cuvet chứa mẫu trong máy. Khởi động phần mềm điều khiển (nếu có) đúng theo hướng dẫn của nhà cung cấp. | Kiểm tra, quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Các thông số bước sóng, nồng độ của các điểm chuẩn, chế độ đo, bước sóng cần đo được cài đặt chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Máy được kiểm tra với nước cất đảm bảo độ truyền quang phải đạt 100%, độ hấp thụ phải đạt 0. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Dãy dung dịch chuẩn, mẫu thử được đo độ hấp thụ chính xác; mỗi dung dịch được đo độ hấp thụ 3 lần, kết quả là trung bình cộng của các lần đo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra kết quả độ hấp thụ. |
| - Đường chuẩn được lập chính xác, đảm bảo tuyến tính. | Quan sát trực tiếp người thực hiện Kiểm tra đường chuẩn thu được. |
| - Số đo độ hấp thụ của mẫu phải nằm trong khoảng tuyến tính của đường chuẩn. | Kiểm tra độ hấp thụ của mẫu. |
| - Kết quả hàm lượng Flo có trong mẫu đo được xác định chính xác dựa vào đường chuẩn. | Quan sát và kiểm tra trên đường chuẩn. |
| - Hàm lượng Flo có trong mẫu thử được xác định chính xác; kết quả hai lần thử nghiệm song song không vượt quá giới hạn lặp lại của phương pháp. | Kiểm tra công thức và kết quả tính toán, đối chiếu tài liệu kỹ thuật. |
| - Thao tác vận hành và sử dụng máy so màu, phần mềm điều khiển thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác pha dãy dung dịch chuẩn, mẫu phân tích; tạo màu, đo độ hấp thụ chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Kết quả được ghi vào sổ ghi chép và phiếu đầy đủ, chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra phiếu và sổ ghi chép. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Lập kế hoạch hoạt động thử nghiệm

Mã số công việc: U1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lập kế hoạch về hoạt động thử nghiệm các mẫu LTTP của phòng kiểm nghiệm. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Xác đinh số lượng mẫu, phương pháp lấy mẫu, thử nghiệm, dự trù thiết bị, dụng cụ, hóa chất, kinh phí, và lưu trữ hồ sơ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Số lượng mẫu thử nghiệm phải được xác định đầy đủ từ phòng giao nhận mẫu (đối với các trung tâm) hoặc từ phòng kỹ thuật (đối với các cơ sở sản xuất);

- Phương pháp lấy mẫu và kế hoạch lấy mẫu được xác định đúng và phù hợp cho từng loại sản phẩm;

- Các chỉ tiêu cần thử nghiệm cho từng loại mẫu được xác định chính xác và đầy đủ (theo yêu cầu thử nghiệm hoặc chỉ tiêu chất lượng của mẫu);

- Phương pháp xử lý, bảo quản được xác định đúng cho từng loại mẫu;

- Phương pháp thử nghiệm của từng loại mẫu được xác định theo các Tiêu chuẩn hiện hành tại cơ sở;

- Thiết bị, dụng cụ cho thử nghiệm được dự trù đầy đủ và chính xác;

- Thiết bị, dụng cụ thay thế phải được dự trù nếu xảy ra sự cố hỏng hóc;

- Hóa chất, vật tư được dự trù phải đúng, đầy đủ và theo yêu cầu;

- Kinh phí được dự trù cho hoạt động thử nghịêm phải đầy đủ và chính xác

- Hồ sơ lưu trữ phải đầy đủ, đúng theo biểu mẫu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Cập nhật, theo dõi nhanh thông tin về các mẫu cần thử nghiệm;

- Lựa chọn phương pháp lấy mẫu phù hợp cho từng loại sản phẩm;

- Xác định chính xác các chỉ tiêu cho từng loại mẫu theo yêu cầu;

- Lựa chọn được các phương pháp xử lý, bảo quản thích hợp cho từng loại mẫu;

- Lựa chọn phương pháp thử nghiệm phù hợp cho từng chỉ tiêu;

- Lựa chọn thiết bị, dụng cụ đầy đủ và chính xác cho hoạt động thử nghiệm;

- Lựa chọn đúng, đảm bảo yêu cầu về hóa chất cho hoạt động thử nghiệm;

- Có khả năng tổng hợp để lập kế hoạch cho hoạt động thử nghiệm;

- Tính toán thành thạo về chi phí thử nghiệm;

- Ghi đầy đủ, chính xác và rõ ràng các thông tin vào sổ ghi chép, lưu hồ sơ cẩn thận.

2. Kiến thức

- Nhận biết được thông tin các mẫu cần thử nghiệm;

- Trình bày được các phương pháp lấy mẫu phù hợp cho từng loại sản phẩm;

- Trình bày được tiêu chuẩn về các chỉ tiêu chất lượng cho từng loại mẫu;

- Vận dụng được các phương pháp xử lý, bảo quản để xử lý, bảo quản phù hợp cho từng loại mẫu;

- Nhận biết được các phương pháp thử nghiệm theo Tiêu chuẩn hiện hành tại cơ sở;

- Mô tả được thiết bị, dụng cụ thử nghiệm cho cho hoạt động thử nghiệm;

- Nêu được yêu cầu về hóa chất, vật tư cho hoạt động thử nghiệm;

- Nhận biết được thông tin giá cả cho chi phí thử nghiệm;

- Nêu được phương pháp tính toán cho chi phí thử nghiệm;

- Nhận biết được thông tin cần ghi vào hồ sơ kế hoạch.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Phiếu nhận mẫu, sổ ghi chép, hồ sơ lưu mẫu, máy tính;

- Các biểu mẫu về biên bản lấy mẫu, phiếu yêu cầu về kiểm nghiệm;

- Hồ sơ lưu trữ kế hoạch hoạt động thử nghịêm;

- Hồ sơ các tiêu chuẩn hiện ban hành; hồ sơ thiết bị, dụng cụ; hồ sơ hóa chất.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Số lượng mẫu thử nghiệm phải được xác định đầy đủ. | Kiểm tra sổ giao nhận mẫu. |
| - Phương pháp lấy mẫu và kế hoạch lấy mẫu được xác định đúng và phù hợp cho từng loại sản phẩm. | Quan sát và theo dõi trực tiếp người thực hiện và đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Các chỉ tiêu cần thử nghiệm cho từng loại mẫu được xác định chính xác và đầy đủ. | Quan sát và theo dõi trực tiếp người thực hiện và đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Phương pháp xử lý, bảo quản được xác định đúng các cho từng loại mẫu. | Quan sát và theo dõi trực tiếp người thực hiện. |
| - Phương pháp thử nghiệm của từng loại mẫu được xác định theo Tiêu chuẩn hiện hành tại cơ sở. | Kiểm tra và đối chiếu với tài liệu tiêu chuẩn hiện hành. |
| - Thiết bị, dụng cụ cho thử nghiệm được dự trù đầy đủ và chính xác. | Kiểm tra hồ sơ và đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Thiết bị, dụng cụ thay thế phải được dự trù nếu xảy ra sự cố hỏng hóc. | Kiểm tra hồ sơ và đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Hóa chất, nhiên vật liệu được dự trù phải đúng, đầy đủ và theo yêu cầu. | Kiểm tra hồ sơ và đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Kinh phí được dự trù cho hoạt động thử nghịêm phải đầy đủ và chính xác. | Kiểm tra hồ sơ. |
| - Hồ sơ lưu trữ phải đầy đủ, đúng theo biểu mẫu. | Kiểm tra thông tin của hồ sơ kế hoạch hoạt động thử nghiệm. |
| - Kỹ năng tính toán, lập kế hoạch, ghi chép hồ sơ thành thạo, chính xác. | Quan sát, theo dõi và kiểm tra quá trình người thực hiện. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Sắp xếp bố trí nhân lực

Mã số công việc: U2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sắp xếp, bố trí nhân lực cho các hoạt động thử nghiệm theo quy mô, loại hình của các cơ sở. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Xác định các công việc, nhu cầu lao động cho từng công việc, định mức công việc, sắp xếp bố trí nhân lực, lưu trữ hồ sơ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Các công việc của hoạt động thử nghiệm được liệt kê, tổng hợp từ các bộ phận phải đầy đủ, chính xác;

- Nhu cầu về trình độ chuyên môn cho từng công việc phải được xác định chính xác, phù hợp;

- Thời gian từng công việc phải được định mức đầy đủ và chính xác;

- Tần suất từng công việc được xác định đầy đủ và chính xác;

- Nhân lực của từng công việc được xác định hợp lý;

- Số lượng nhân lực về trình độ chuyên môn cho các công việc của hoạt động thử nghiệm đươch xác định chính xác và phù hợp;

- Nhân lực được sắp xếp bố trí vào các công việc của hoạt động thử nghiệm phải đủ và phù hợp;

- Hồ sơ lưu trữ phải được ghi đầy đủ, đúng theo biểu mẫu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Đánh giá được năng lực hoạt động của phòng thử nghiệm;

- Có khả năng tổng hợp tất cả các công việc của hoạt động thử nghiệm;

- Có khả năng bao quát về hoạt động thử nghiệm;

- Nhận biết được yêu cầu về thời gian, nhân lực của từng công việc;

- Tính toán chính xác và hợp lý thời gian của từng công việc;

- Sắp xếp bố trí nhân lực vào các công việc của hoạt động thử nghiệm một cách phù hợp;

- Ghi đầy đủ, chính xác và rõ ràng các thông tin vào hồ sơ.

2. Kiến thức

- Nhận biết được thông tin về năng lực của phòng thử nghiệm

- Nêu được các công việc của hoạt động thử nghiệm;

- Mô tả được nhu cầu về trình độ chuyên môn cho từng công việc;

- Trình bày được qui định định mức lao động nghề thử nghiệm;

- Trình bày được thời gian cần thiết cho từng công việc;

- Nhận biết được trình độ chuyên môn của nhân viên;

- Nhận biết được thông tin cần ghi vào hồ sơ kế hoạch hoạt động thử nghiệm.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Hồ sơ công việc cho hoạt động thử nghiệm;

- Hồ sơ lưu trữ của hoạt động thử nghiệm;

- Văn bản về qui định định mức lao động nghề thử nghiệm;

- Hồ sơ lưu trữ về nhân lực của hoạt động thử nghiệm;

- Sổ ghi chép.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Các công việc của hoạt động thử nghiệm được liệt kê, tổng hợp từ các bộ phận phải đầy đủ, chính xác. | Kiểm tra danh mục công việc cho hoạt động thử nghiệm. |
| - Nhu cầu về trình độ chuyên môn cho từng công việc phải được xác định chính xác, phù hợp. | Kiểm tra hồ sơ công việc của nhân lực phòng thử nghiệm. |
| - Thời gian từng công việc phải được định mức đầy đủ và chính xác. | Kiểm tra theo thời gian qui định cho từng công việc |
| - Tần suất từng công việc được xác định đầy đủ và chính xác. | Kiểm tra trên hồ sơ công việc. |
| - Nhân lực của từng công việc được xác định hợp lý. | Kiểm tra hồ sơ công việc của nhân lực phòng thử nghiệm. |
| - Số lượng nhân lực về trình độ chuyên môn cho các công việc của hoạt động thử nghiệm được xác định chính xác và phù hợp. | Kiểm tra hồ sơ công việc của nhân lực phòng thử nghiệm. |
| - Nhân lực được sắp xếp bố trí vào các công việc của hoạt động thử nghiệm phải đủ và phù hợp. | Kiểm tra hồ sơ nhân lực về bố trí công việc. |
| - Hồ sơ lưu trữ phải được ghi đầy đủ, đúng theo biểu mẫu. | Kiểm tra hồ sơ và đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Kỹ năng tính toán định mức thời gian công việc, bố trí nhân lực, ghi chép hồ sơ thành thạo, chính xác. | Quan sát, theo dõi và kiểm tra quá trình người thực hiện và đối chiếu với hồ sơ. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Lập báo cáo thống kê

Mã số công việc: U3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lập các báo cáo thống kê thường sử dụng trong các cơ sở sản xuất LTTP. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Xác định tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu, khối lượng thành phẩm, lập báo cáo thống kê, nhận và phân tích thông tin, điều chỉnh hoạt động thử nghiệm.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Các số liệu từ bộ phận phân tích, bộ phận sản xuất có liên quan đưa đến được tổng hợp đầy đủ, chính xác và có hệ thống;

- Các khối lượng tiêu hao trong sản xuất (nguyên liệu chính, nguyên liệu phụ, nhiên vật liệu, điện, hơi, nước) được xác định chính xác theo công thức qui định;

- Khối lượng thành phẩm được xác định chính xác theo công thức qui định trên cơ sở số liệu được thu thập từ bộ phận có liên quan;

- Hiệu suất an toàn trong sản xuất, an toàn thiết bị, từng công đoạn, tổng thu hồi được xác định chính xác theo công thức qui định;

- Báo cáo phải ghi đầy đủ, chính xác các số liệu theo mẫu báo cáo; được ghi rõ khi có sự cố trong sản xuất; được tiến hành thường xuyên, liên tục và theo đúng nguyên tắc;

- Thông tin được nhận phản hồi từ lãnh đạo phải kịp thời, chính xác và được phân tích rõ ràng, trung thực

- Hồ sơ lưu trữ phải ghi đầy đủ các nội dung cần thiềt, đúng theo biểu mẫu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Thu thập, tổng hợp các số liệu, dữ liệu rõ ràng, chính xác, có hệ thống;

- Tính toán thành thạo các dữ liệu trong báo cáo theo các công thức qui định;

- Theo dõi, giám sát và ghi nhận được các sự cố xãy ra trong sản xuất;

- Tổng hợp, lập báo cáo và /hoặc sử dụng vi tính thành thạo;

- Phân tích, tiếp thu và phản hồi ý kiến nhanh;

- Ghi đầy đủ, chính xác và rõ ràng các thông tin vào sổ ghi chép, lưu hồ sơ cẩn thận.

2. Kiến thức

- Nhận biết được các số liệu của các dữ liệu cần xác định;

- Trình bày được các công thức tính về khối lượng tiêu hao trong sản xuất; về hiệu suất;

- Trình bày được phương pháp tính toán thống kê trong cơ sở;

- Mô tả được các nội dung cần báo cáo;

- Nhận biết được nguồn thông tin cần phân tích;

- Nêu được mục đích của việc phân tích thông tin;

- Nói được các ý kiến phản hồi từ lãnh đạo;

- Nhận biết được các nôi dung cần lưu trữ trong hồ sơ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Phiếu kết quả từ phòng phân tích;

- Phiếu số liệu từ các bộ phận sản xuất;

- Tài liệu về các phương pháp tính, công thức tính;

- Máy tính;

- Mẫu ghi báo cáo;

- Hồ sơ lưu trữ;

- Sổ ghi chép.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Các số liệu từ bộ phận phân tích, sản xuất có liên quan đưa đến được tổng hợp đầy đủ, chính xác và có hệ thống. | Quan sát, theo dõi quá trình người thực hiện. |
| - Các khối lượng tiêu hao trong sản xuất (nguyên liệu chính, nguyên liệu phụ, nhiên vật liệu, điện, hơi, nước) được xác định chính xác theo công thức qui định. | Kiểm tra và đối chiếu tài liệu phương pháp và công thức tính. |
| - Khối lượng thành phẩm được xác định chính xác theo công thức qui định trên cơ sở số liệu được thu thập từ bộ phận có liên quan. | Kiểm tra và đối chiếu tài liệu phương pháp và công thức tính. |
| - Hiệu suất an toàn trong sản xuất, an toàn thiết bị, từng công đoạn, tổng thu hồi được xác định chính xác theo công thức qui định. | Kiểm tra và đối chiếu tài liệu phương pháp và công thức tính |
| - Báo cáo phải ghi đầy đủ, chính xác; được ghi rõ khi có sự cố trong sản xuất; được tiến hành thường xuyên, liên tục và theo đúng nguyên tắc. | Kiểm tra báo cáo và hồ sơ lưu trữ. |
| - Thông tin được nhận phản hồi từ lãnh đạo phải kịp thời, chính xác và được phân tích rõ ràng, trung thực. | Quan sát, theo dõi quá trình người thực hiện. |
| - Hồ sơ lưu trữ phải được ghi đầy đủ, đúng theo biểu mẫu. | Kiểm tra thông tin trong hồ sơ. |
| - Kỹ năng tính toán, lập báo cáo, ghi chép, lưu hồ sơ thành thạo, chính xác. | Quan sát, theo dõi và kiểm tra quá trình người thực hiện và đối chiếu với báo cáo, hồ sơ. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Quản lý trang thiết bị, hóa chất phòng kiểm nghiệm

Mã số công việc: U4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Quản lý các trang thiết bị, hóa chất của phòng kiểm nghiệm. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Xác định số lượng, đánh giá tình trạng của trang thiết bị, hóa chất hiện có; xác định trang thiết bị, hóa chất cần thanh lý, cần sữa chữa, bảo dưỡng, hiệu chuẩn, cần mua sắm, lập báo cáo, lưu trữ hồ sơ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trang thiết bị, hóa chất hiện có của phòng kiểm nghiệm được tiến hành kiểm kê đầy đủ, trung thực; thường xuyên và theo yêu cầu của lãnh đạo;

- Trang thiết bị, hóa chất hiện có của phòng kiểm nghiệm được đánh giá đúng tình trạng (vận hành thử thiết bị, xem hạn sử dụng của hóa chất…);

- Trang thiết bị, hóa chất của phòng kiểm nghiệm cần thanh lý được xác định đúng, phù hợp điều kiện cơ sở (các trang thiết bị không còn sử dụng được, các hóa chất hết hạn sử dụng);

- Trang thiết bị của phòng kiểm nghiệm cần sửa chửa, bảo dưỡng, hiệu chuẩn theo định kỳ được xác định theo yêu cầu và qui định;

- Dụng cụ, hóa chất thường xuyên bổ sung được xác định theo nhu cầu của kiểm nghiệm;

- Máy móc, thiết bị cần thiết phải mua sắm được xác định theo nhu cầu đáp ứng kịp thời về PP thử nghiệm mới;

- Báo cáo phải đầy đủ, chính xác các nội dung cần thiết về trang thiết bị, hóa chất; phải tiến hành thường xuyên và theo yêu cầu của lãnh đạo;

- Hồ sơ lưu trữ phải đầy đủ các nội dung cần thiềt, sổ ghi chép được ghi rõ ràng, chính xác;

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Nhận dạng đặc điểm của trang thiết bị, hóa chất phòng kiểm nghiệm thành thạo;

- Kiểm kê trang thiết bị, hóa chất của phòng kiểm nghiệm theo danh mục thành thạo;

- Vận hành được được trang thiết bị phòng kiểm nghiệm;

- Phát hiện được hỏng hóc của trang thiết bị;

- Nhận biết được hạn sử dụng của hoá chất;

- Đánh giá được tình trạng của trang thiết bị, hóa chất;

- Nhận biết được yêu cầu, qui định về bảo dưỡng, hiệu chuẩn của từng loại trang thiết bị;

- Theo dõi, cập nhật và xác định được nhu cầu về hóa chất, dụng cụ, trang thiết bị của phòng kiểm nghiệm;

- Nhận biết rõ về đặc tính kỹ thuật của từng loại máy cần mua sắm;

- Tổng hợp, lập báo cáo và /hoặc sử dụng vi tính thành thạo;

- Ghi đầy đủ, chính xác và rõ ràng các thông tin vào sổ ghi chép, lưu trữ hồ sơ cẩn thận.

2. Kiến thức

- Nhận biết được trang thiết bị, hóa chất của phòng kiểm nghiệm hiện có;

- Trình bày được qui trình vận hành của thiết bị cần thiết;

- Trình bày được cách xem nhãn mác bao bì của hóa chất;

- Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc và tính năng của trang thiết bị;

- Nhận biết được nhu cầu về hóa chất, dụng cụ, trang thiết bị của PKN;

- Trình bày được cách lập báo các theo biểu mẫu;

- Nêu được các nội dung cần báo cáo, lưu trữ trong hồ sơ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Danh mục trang thiết bị, hóa chất của phòng kiểm nghiệm;

- Hồ sơ lưu trữ trang thiết bị, hóa chất của phòng kiểm nghiệm;

- Phiếu kiểm kê từ các bộ phận, mẫu báo cáo, hồ sơ lưu trữ, sổ ghi chép.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Trang thiết bị, hóa chất hiện có của phòng kiểm nghiệm được kiểm kê đầy đủ, trung thực; liên tục, thường xuyên và theo yêu cầu của lãnh đạo. | Quan sát, theo dõi quá trình người thực hiện và kiểm tra hồ sơ. |
| - Trang thiết bị, hóa chất hiện có của phòng kiểm nghiệm được đánh giá đúng tình trạng. | Quan sát, theo dõi quá trình người thực hiện và kiểm tra hồ sơ. |
| - Trang thiết bị, hóa chất của phòng kiểm nghiệm cần thanh lý được xác định đúng, phù hợp điều kiện cơ sở. | Quan sát, theo dõi quá trình người thực hiện và kiểm tra hồ sơ lưu trữ |
| - Trang thiết bị của phòng kiểm nghiệm cần sửa chửa, bảo dưỡng, hiệu chuẩn theo định kỳ được xác định theo yêu cầu và qui định. | Kiểm tra báo cáo, hồ sơ lưu trữ. |
| - Dụng cụ, hóa chất thường xuyên bổ sung được xác định theo nhu cầu của kiểm nghiệm. | Kiểm tra báo cáo và hồ sơ lưu trữ. |
| - Máy móc, thiết bị cần thiết phải mua sắm được xác định theo nhu cầu đáp ứng kịp thời về PP thử nghiệm mới. | Quan sát, theo dõi quá trình người thực hiện kiểm tra hồ sơ. |
| - Báo cáo phải đầy đủ, chính xác các nội dung cần thiết về trang thiết bị, hóa chất; tiến hành thường xuyên, liên tục và theo yêu cầu của lãnh đạo. | Kiểm tra các thông tin trên báo cáo và hồ sơ lưu trữ. |
| - Kỹ năng kiểm kê, lập báo cáo, ghi chép, lưu hồ sơ thành thạo, chính xác. | Ttheo dõi quá trình thực hiện và kiểm tra báo cáo, hồ sơ. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Quản lý phương pháp thử nghiệm

Mã số công việc: U5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Quản lý các phương pháp thử nghiệm LTTP được thực hiện tại phòng kiểm nghiệm. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Kiểm tra hồ sơ về phương pháp thử nghiệm, tiêu chuẩn của PP thử nghiệm; kiểm tra phương pháp thử nghiệm được thực hiện của phòng kiểm nghiệm, tiếp thu các sáng kiến, kinh nghiệm trong phương pháp thử, điều chỉnh phương pháp thử nghiệm, lưu trữ hồ sơ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Hồ sơ phương pháp thử nghiệm phải sạch sẽ, rõ ràng, không tẩy xoá, không nhàu nát, đầy đủ; được kiểm tra thường xuyên và theo yêu cầu của lãnh đạo;

- Tiêu chuẩn phương pháp thử nghiệm phải là tiêu chuẩn của PP thử nghiệm hiện hành; được cấp có thẩm quyền phê duyệt, có hiệu lực; phải kiểm tra thường xuyên và theo yêu cầu của lãnh đạo;

- Phương pháp thử nghiệm được thực hiện của phòng kiểm nghiệm phải là PP thử hiện hành, được cấp có thẩm quyền phê duyệt; nghiêm túc, chính xác, không được thay đổi khi chưa được phép của cấp có thẩm quyền; được kiểm tra phải thường xuyên, và theo yêu cầu của lãnh đạo;

- Sáng kiến, kinh nghiệm của các kỹ thuật viên, nhân viên kiểm nghiệm trong phương pháp thử được tiếp thu một cách nghiêm túc;

- Những sáng kiến, kinh nghiệm tốt có khả năng áp dụng trong thử nghiệm được thảo luận, thống nhất và chọn lựa để trình lên cấp trên xem xét;

- Sự cần thiết thay đổi và mức độ thay đổi trong qui trình thử nghiệm phải được thảo luận, thống nhất và xác định để trình lên cấp trên xem xét; phải được tiến hành thử nghiệm theo yêu cầu của cấp trên;

- Hồ sơ lưu trữ phải đầy đủ các nội dung cần thiết.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Nhận biết được tình trạng của phương pháp thử;

- Ghi nhận, phát hiện nhanh chóng phương pháp thử không theo qui định;

- Phát hiện nhanh chóng những sai phạm trong qui trình tiến hành của phép thử;

- Có khả năng tổng quát các lĩnh vực của phương pháp thử;

- Tiếp thu nhanh những sáng kiến, kinh nghiệm của phương pháp thử;

- Chọn lựa những sáng kiến, kinh nghiệm tốt của phương pháp thử;

- Lựa chọn các phương pháp thử nghiệm phù hợp vào điều kiện của cơ sở;

- Ghi đầy đủ, chính xác và rõ ràng các thông tin vào sổ theo dõi, lưu hồ sơ cẩn thận.

2. Kiến thức

- Trình bày được cách kiểm tra hồ sơ về phương pháp thử nghiệm;

- Nhận biết được qui định về tiêu chuẩn của phương pháp thử hiện hành;

- Trình bày được qui trình tiến hành của phương pháp thử;

- Nêu được thông tin về báo cáo của sáng kiến, kinh nghiệm; kiến thức tổng quát các phương pháp thử;

- Nhận biết được các thông tin cần lưu hồ sơ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Hồ sơ về phương pháp thử nghiệm, biên bản kiểm tra;

- Tài liệu kỹ thuật của phương pháp thử, biên bản thảo luận, sổ ghi chép;

- Phòng thử nghiệm có các trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất cần thiết;

- Quyết định và văn bản qui định về tiêu chuẩn của phương pháp thử.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Hồ sơ phương pháp thử nghiệm phải sạch sẽ, rõ ràng, không tẩy xoá, không nhàu nát, đầy đủ; được kiểm tra thường xuyên và theo yêu cầu của lãnh đạo. | Kiểm tra hồ sơ PP thử. |
| - Tiêu chuẩn phương pháp thử nghiệm phải là tiêu chuẩn của phương pháp thử nghiệm hiện hành; được cấp có thẩm quyền phê duyệt, có hiệu lực; phải kiểm tra phải thường xuyên và theo yêu cầu của lãnh đạo. | Kiểm tra hồ sơ PP thử. |
| - Phương pháp thử nghiệm được thực hiện của phòng kiểm nghiệm phải là phương pháp thử hiện hành, được cấp có thẩm quyền phê duyệt; không được thay đổi khi chưa được phép của cấp có thẩm quyền; được kiểm tra phải thường xuyên, và theo yêu cầu của lãnh đạo. | Quan sát, theo dõi quá trình người thực hiện và kiểm tra hồ sơ PP thử. |
| - Sáng kiến, kinh nghiệm về phương pháp thử được tiếp thu một cách nghiêm túc. | Kiểm tra báo cáo sáng kiến, kinh nghiệm |
| - Những sáng kiến, kinh nghiệm tốt có khả năng áp dụng trong thử nghiệm được thảo luận, thống nhất và chọn lựa để trình lên cấp trên xem xét. | Kiểm tra báo cáo và hồ sơ lưu trữ. |
| - Sự cần thiết thay đổi và mức độ thay đổi trong qui trình thử nghiệm được thảo luận, thống nhất và xác định để trình lên cấp trên; được tiến hành thử nghiệm theo yêu cầu của cấp trên. | Quan sát, theo dõi quá trình người thực hiện. |
| - Hồ sơ lưu trữ phải ghi đầy đủ các nội dung cần thiềt, đúng theo biểu mẫu. | Kiểm tra các thông tin trên báo cáo và hồ sơ lưu trữ. |
| - Kỹ năng kiểm tra phương pháp thử theo tài liệu kỹ thuật, ghi chép sổ theo dõi, lưu hồ sơ thành thạo, chính xác. | Ttheo dõi quá trình thực hiện và kiểm tra sổ theo dõi, hồ sơ. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Tham gia giải quyết khiếu nại chất lượng

Mã số công việc: U6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tham gia cùng với các bộ phân liên quan để giải quyết các khiếu nại chất lượng của khách hàng. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Tham gia xác định nguyên nhân sự khiếu nại, thực hiện thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng, tham gia thảo luận, xác định biện pháp sửa chữa, giải quyết khiếu nại, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, lưu trữ hồ sơ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Các thông tin khiếu nại chất lượng được thu thập đầy đủ, chính xác;

- Số liệu thử nghiệm được kiểm tra và phát hiện sai sót của kết quả kiểm nghiệm;

- Các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm, các chỉ tiêu kỹ thuật của các bán sản phẩm trên toàn dây chuyền sản xuất (chú ý đến những điểm đáng ngờ) được tiến hành thử nghiệm chính xác;

- Những sai hỏng trên dây chuyền sản xuất được phát hiện dựa trên cơ sở của kết quả thử nghiệm;

- Thông tin về sự khiếu nại chất lượng được thảo luận và phân tích để tìm nguyên nhân và biện pháp giải quyết phù hợp;

- Biện pháp sửa chữa được đưa ra cụ thể, đạt yêu cầu và thực hiện sửa chữa theo yêu cầu;

- Bên khiếu nại được thảo luận và thống nhất bồi thường thỏa đáng những thiệt hại và được giải quyết dứt điểm;

- Tình trạng hoạt động trên toàn dây chuyền được thường xuyên ghi chép;

- Toàn bộ đội ngũ công nhân, kỹ thuật viên được thông báo về sự cố và biện pháp sửa chữa một cách đầy đủ và chính xác;

- Hồ sơ lưu trữ phải đầy đủ các nội dung cần thiềt.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Theo dõi, cập nhật nhanh các thông tin khiếu nại chất lượng;

- Phát hiện sai sót kết quả kiểm nghiệm nhanh chóng;

- Thực hiện thành thạo các thử nghiệm của các chỉ tiêu cần thiết;

- Phát hiện nhanh chóng những sai hỏng trên toàn dây chuyền;

- Phán đoán chính xác về nguyên nhân;

- Suy luận về mối quan hệ giữa các sự cố xảy ra hiện tại và trước đây;

- Giải quyết sự cố một cách nhanh gọn, triệt để;

- Khả năng truyền đạt thông tin ngắn gọn, đầy đủ, chính xác;

- Ghi đầy đủ, chính xác và rõ ràng các thông tin vào sổ theo dõi, lưu trữ hồ sơ cẩn thận.

2. Kiến thức

- Nhận biết được các thông tin khiếu nại chất lượng;

- Nêu được các yếu tố ảnh hưởng đến tính chính xác của kết quả kiểm nghiệm;

- Trình bày được các PP thử nghiệm chỉ tiêu chất lượng cần thiết;

- Nêu được các chỉ tiêu chất lượng, các thông số kỹ thuật của sản phẩm, các bán sản phẩm trên dây chuyền sản xuất;

- Giải thích được mối quan hệ giữa các sự cố xảy ra hiện tại và trước đây;

- Nêu được qui định về việc bồi thường trong lĩnh vực bị khiếu nại;

- Nhận biết được tầm quan trọng của việc tuân thủ theo qui trình, qui phạm của cơ quan;

- Nhận biết được các thông tin cần lưu hồ sơ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Phiếu kết quả;

- Hồ sơ về sự khiếu nại chất lượng;

- Phòng kiểm nghiệm có các trang thiết bị, hóa chất cần thiết;

- Phòng cùng các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho việc thảo luận;

- Hồ sơ lưu trữ về các sự cố trong cơ quan;

- Trang thiết bị, dụng cụ chuyên gia yêu cầu;

- Các văn bản nhà nước qui định về việc bồi thường trong lĩnh vực bị khiếu nại;

- Hồ sơ lưu trữ về các sự cố trong đơn vị.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Các thông tin khiếu nại chất lượng được thu thập đầy đủ, chính xác. | Kiểm tra hồ sơ về sự khiếu nại chất lượng. |
| - Số liệu thử nghiệm được kiểm tra và phát hiện sai sót của kết quả kiểm nghiệm. | Kiểm tra phiếu kết quả và hồ sơ lưu trữ. |
| - Các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm, các chỉ tiêu kỹ thuật của các bán sản phẩm trên toàn dây chuyền sản xuất được tiến hành thử nghiệm chính xác. | Quan sát, theo dõi quá trình người thực hiện và kiểm tra hồ sơ. |
| - Trên cơ sở kết quả thử nghiệm phát hiện những sai hỏng trên dây chuyền sản xuất. | Kiểm tra hồ sơ lưu trữ. |
| - Thông tin về sự khiếu nại chất lượng được thảo luận và phân tích các để tìm nguyên nhân và biện pháp giải quyết phù hợp. | Kiểm tra báo cáo và hồ sơ lưu trữ. |
| - Biện pháp sửa chữa được đưa ra cụ thể đạt yêu cầu và thực hiện sửa chữa theo yêu cầu. | Quan sát, theo dõi quá trình người thực hiện. |
| - Bên khiếu nại được thảo luận và thống nhất bồi thường thỏa đáng những thiệt hại và được giải quyết đứt điểm. | Đối chiếu trên văn bản về việc bồi thường. |
| - Tình trạng hoạt động trên toàn dây chuyền được thường xuyên ghi chép. | Kiểm tra sổ theo dõi. |
| - Toàn bộ đội ngũ công nhân, kỹ thuật viên được thông báo về sự cố và biện pháp sửa chữa một cách đầy đủ và chính xác. | Kiểm tra biển thông báo và sổ ghi chép. |
| - Hồ sơ lưu trữ phải lưu giữ đầy đủ các nội dung cần thiềt. | Kiểm tra các thông tin hồ sơ lưu trữ. |
| - Kỹ năng phân tích các chỉ tiêu theo tài liệu kỹ thuật, ghi chép sổ theo dõi, lưu trữ hồ sơ thành thạo, chính xác. | Theo dõi quá trình thực hiện và kiểm tra sổ theo dõi, hồ sơ lưu trữ. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Tham gia xây dựng các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

Mã số công việc: V1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tham gia xây dựng các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở sản xuất LTTP. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Tham gia thảo luận, phân tích tìm các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cần kiểm soát; tham gia xác định và phân tích sự phù hợp các thông số kỹ thuật cho các chỉ tiêu cần kiểm soát; tham gia đánh giá năng lực các thiết bị công nghệ và phòng kiểm nghiệm đáp ứng các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật; cập nhật và lưu trữ hồ sơ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Các chỉ tiêu ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, chất lượng thành phẩm và hiệu suất thu hồi phải được tìm, thảo luận và phân tích chính xác;

- Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cần kiểm soát trong toàn nhà máy được xác định đầy đủ và chính xác;

- Sơ đồ kiểm soát chất lượng được xây dựng hợp lý và hiệu quả;

- Các thông số kỹ thuật cho từng chỉ tiêu được xác định phải phù hợp với công nghệ và an toàn thiết bị;

- Thông số kỹ thuật cho từng chỉ tiêu cần kiểm soát được thảo luận, phân tích và đánh giá đúng về sự phù hợp hay không phù hợp một cách cẩn thận và nghiêm túc;

- Thông số kỹ thuật của các chỉ tiêu không phù hợp phải được xác định lại;

- Năng lực các thiết bị công nghệ (công suất, năng suất, đặc tính kỹ thuật … của thiết bị) được đánh giá đúng về việc đáp ứng các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã đề ra;

- Năng lực của phòng kiểm nghiệm (phương pháp phân tích, dụng cụ, thiết bị, hóa chất, năng lực của kiểm nghiệm viên…) được đánh giá đúng về việc đáp ứng phân tích các chỉ tiêu cần kiểm soát;

- Hồ sơ phải được cập nhật và lưu đầy đủ, chính xác về quá trình tham gia xây dựng các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Tìm được các chỉ tiêu ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, chất lượng thành phẩm và hiệu suất thu hồi;

- Phối hợp với các bộ phận có liên quan để tìm ra phương án xây dựng sơ đồ kiểm soát chất lượng tối ưu trong nhà máy;

- Phối hợp với các bộ phận có liên quan để tìm ra thông số kỹ thuật cho từng chỉ tiêu phù với công nghệ và an toàn cho thiết bị;

- Tiếp thu, phân tích, tổng hợp và phát hiện được các chỉ tiêu không phù hợp;

- Đánh giá về năng lực của thiết bị công nghệ đáp ứng các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã đề ra;

- Đánh giá về năng lực của phòng kiểm nghiệm đáp ứng việc phân tích các chỉ tiêu kiểm soát;

- Cập nhật đầy đủ, chính xác và rõ ràng các thông tin và lưu trữ hồ sơ cẩn thận, có hệ thống.

2. Kiến thức

- Trình bày được chỉ tiêu chất lượng, các thông số kỹ thuật của sản phẩm, các bán sản phẩm trên dây chuyền sản xuất;

- Nêu được yêu cầu thông số kỹ thuật của các thiết bị trong nhà máy, yêu cầu về công nghệ của từng công đoạn trên toàn dây chuyền sản xuất;

- Nhận biết được an toàn của thiết bị trong nhà máy;

- Nêu được năng lực quản lý và mục tiêu chất lượng của nhà máy;

- Mô tả được công suất, năng suất, đặc tính kỹ thuật, công năng sử dụng của tất cả thiết bị trong nhà máy;

- Liệt kê được các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trên toàn nhà máy;

- Nhận biết được năng lực của kiểm nghiệm viên;

- Trình bày được các phương pháp phân tích, dụng cụ, thiết bị, hóa chất của phòng kiểm nghiệm;

- Nhận biết được các thông tin cần lưu hồ sơ về quá trình tham gia xây dựng các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Hồ sơ lưu trữ;

- Biên bản thảo luận, phòng cùng các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho việc thảo luận;

- Tài liệu về sơ đồ công nghệ, thiết bị trên toàn nhà máy;

- Hồ sơ về thiết bị trên toàn nhà máy;

- Tài liệu về yêu cầu công nghệ, thiết bị trên toàn nhà máy;

- Tài liệu về các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trên toàn nhà máy;

- Hồ sơ của kiểm nghiệm viên;

- Tài liệu về phương pháp phân tích, dụng cụ, thiết bị, hóa chất của phòng kiểm nghiệm.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Các chỉ tiêu ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, chất lượng thành phẩm và hiệu suất thu hồi được tìm, thảo luận và phân tích chính xác. | Quan sát, theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ. |
| - Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cần kiểm soát trong toàn nhà máy được xác định đầy đủ và chính xác. | Kiểm tra hồ sơ lưu trữ. |
| - Sơ đồ kiểm soát chất lượng được xây dựng hợp lý và hiệu quả. | Kiểm tra hồ sơ lưu trữ. |
| - Các thông số kỹ thuật cho từng chỉ tiêu được xác định phải phù hợp với công nghệ và an toàn cho thiết bị. | Kiểm tra hồ sơ lưu trữ và đối chiếu với công nghệ, thiết bị. |
| - Thông số kỹ thuật cho từng chỉ tiêu cần kiểm soát được thảo luận, phân tích và đánh giá đúng về sự phù hợp hay không phù hợp một cách cẩn thận và nghiêm túc. | Kiểm tra báo cáo và hồ sơ lưu trữ. |
| - Thông số kỹ thuật của các chỉ tiêu không phù hợp phải được xác định lại. | Kiểm tra hồ sơ lưu trữ. |
| - Năng lực các thiết bị công nghệ (công suất, năng suất, đặc tính kỹ thuật … của thiết bị) được đánh giá đúng về việc đáp ứng các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã đề ra. | Kiểm tra hồ sơ lưu trữ. |
| - Năng lực của phòng kiểm nghiệm (phương pháp phân tích, dụng cụ, thiết bị, hóa chất, năng lực của kiểm nghiệm viên…) được đánh giá đúng về việc đáp ứng phân tích các chỉ tiêu cần kiểm soát. | Kiểm tra hồ sơ lưu trữ. |
| - Hồ sơ phải được cập nhật và lưu đầy đủ, chính xác về quá trình tham gia xây dựng các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật. | Kiểm tra các thông tin hồ sơ lưu trữ. |
| - Kỹ năng phân tích, đánh giá để tìm ra chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật; lưu trữ hồ sơ thành thạo. | Theo dõi quá trình thực hiện và kiểm tra sổ theo dõi, hồ sơ lưu trữ. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Tham gia xây dựng tiêu chuẩn cơ sở của doanh nghiệp

Mã số công việc: V2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tham gia xây dựng các tiêu chuẩn cơ sở của doanh nghiệp trong lĩnh vực LTTP. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Tham gia thảo luận, phân tích, xây dựng các chỉ tiêu chất lượng; xây dựng các thông số kỹ thuật cho từng chỉ tiêu chất lượng; đánh giá sự chấp nhận của thị trường; đăng ký và công bố chất lượng sản phẩm của cơ sở sản xuất; cập nhật và lưu trữ hồ sơ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm được tìm, thảo luận và phân tích kỹ; được thể hiện đầy đủ về các phương diện: cảm quan, dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm được xây dựng dựa trên cơ sở: công nghệ, thiết bị, điều kiện môi trường sản xuất… ;

- Thông số kỹ thuật cho từng chỉ tiêu được xác định phải tham khảo các tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn của một số cơ sở sản xuất có cùng công nghệ; phải phù hợp với công nghệ, thiết bị, điều kiện sản xuất, năng lực quản lý của nhà máy…; phải đảm bảo chất lượng theo qui định của nhà nước;

- Sản phẩm được gởi mẫu phân tích đến cơ sở có uy tín để xác nhận chất lượng;

- Việc điều tra khảo sát người tiêu dùng về sự chấp nhận của thị trường đối với chất lượng sản phẩm phải đủ số lượng về mẫu để đảm bảo cho việc xử lý số liệu theo thống kê và phải có kết luận đúng;

- Chất lượng sản phẩm được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền để được chứng nhận về chất lượng và được công bố chất lượng với đối tác, với thị trường, với các nơi có liên quan;

- Hồ sơ phải được cập nhật và lưu đầy đủ, chính xác về quá trình tham gia xây dựng tiêu chuẩn cơ sở.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Tiếp thu, phân tích và tổng hợp nhanh các ý kiến;

- Tìm được các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm;

- Phối hợp với các bộ phận có liên quan để tìm ra chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm, thông số kỹ thuật cho từng chỉ tiêu chất lượng;

- Gởi mẫu theo qui trình, qui định;

- Kỹ năng giao tiếp tốt để thực hiện phương pháp điều tra khảo sát người tiêu dùng và xử lý số liệu theo thống kê thành thạo;

- Thực hiện được qui trình đăng kiểm chất lượng và công bố chất lượng;

- Cập nhật đầy đủ, chính xác, rõ ràng các thông tin và lưu trữ hồ sơ cẩn thận, có hệ thống.

2. Kiến thức

- Nêu được chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm;

- Nêu được công nghệ, yêu cầu kỹ thuật sản xuất của nhà máy;

- Trình bày được tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn của một số cơ sở sản xuất có cùng công nghệ;

- Nêu được thông số kỹ thuật công nghệ, thiết bị sản xuất;

- Trình bày được phương pháp điều tra khảo sát người tiêu dùng, phương pháp xử lý số liệu theo thống kê;

- Nêu được qui trình đăng kiểm và công bố chất lượng;

- Nhận biết được các thông tin cần lưu hồ sơ về quá trình tham gia xây dựng tiêu chuẩn cơ sở.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tài liệu Tiêu chuẩn Việt Nam của đường thành phẩm; tiêu chuẩn của một số cơ sở sản xuất;

- Hồ sơ về quản lý của nhà máy;

- Hồ sơ gởi mẫu phân tích;

- Tài liệu về phương pháp điều tra khảo sát người tiêu dùng, phương pháp xử lý số liệu theo thống kê;

- Tài liệu về qui trình được xác nhận chất lượng và công bố chất lượng

- Hồ sơ lưu trữ;

- Biên bản thảo luận, phòng cùng các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho việc thảo luận;

- Tài liệu về sơ đồ công nghệ, thiết bị trên toàn nhà máy;

- Hồ sơ về thiết bị trên toàn nhà máy.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm được tìm, thảo luận và phân tích kỹ; được thể hiện đầy đủ về các phương diện: cảm quan, dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm. | Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ. |
| - Các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm được xây dựng dựa trên cơ sở: công nghệ, thiết bị, điều kiện môi trường sản xuất… | Kiểm tra hồ sơ lưu trữ. |
| - Thông số kỹ thuật cho từng chỉ tiêu được xác định phải tham khảo các tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn của một số cơ sở sản xuất có cùng công nghệ; phải phù hợp với công nghệ, thiết bị, điều kiện sản xuất, năng lực quản lý của nhà máy…; phải đảm bảo chất lượng theo qui định của nhà nước. | Kiểm tra hồ sơ lưu trữ. |
| - Sản phẩm được gởi mẫu phân tích đến cơ sở có uy tín để xác nhận chất lượng. | Kiểm tra hồ sơ lưu trữ. |
| - Việc điều tra khảo sát người tiêu dùng về sự chấp nhận của thị trường đối với chất lượng sản phẩm phải đủ số lượng về mẫu để đảm bảo cho việc xử lý số liệu theo thống kê và phải có kết luận đúng. | Kiểm tra kết quả báo cáo và hồ sơ lưu trữ. |
| - Chất lượng sản phẩm được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền để được chứng nhận về chất lượng và được công bố chất lượng với đối tác, với thị trường, với các nơi có liên quan. | Kiểm tra hồ sơ lưu trữ. |
| - Hồ sơ phải được cập nhật và lưu đầy đủ, chính xác về quá trình tham gia xây dựng tiêu chuẩn cơ sở. | Kiểm tra các thông tin hồ sơ lưu trữ. |
| - Kỹ năng phân tích thông tin, xử lý số liệu theo thống kê; lưu trữ hồ sơ thành thạo. | Theo dõi quá trình thực hiện và kiểm tra sổ theo dõi, hồ sơ lưu trữ. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Tham gia xây dựng định mức hóa chất trong công nghệ sản xuất

Mã số công việc: V3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tham gia xây dựng các định mức hóa chất trong công nghệ sản xuất LTTP. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Xác định hóa chất cần sử dụng trong công nghệ sản xuất; tính lượng các hóa chất cần sử dụng cho từng công đoạn; lập dự trù lượng hóa chất cần sử dụng trong công nghệ sản xuất; lập dự trù định mức tiêu hao hóa chất trên tấn thành phẩm; cập nhật và lưu trữ hồ sơ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Hóa chất và lượng hóa chất cần sử dụng trong công nghệ sản xuất phải xác định đúng, đầy đủ, theo yêu cầu từng công đoạn sản xuất;

- Cơ sở tính toán lượng hóa chất phải dựa vào công suất của nhà máy, công nghệ sản xuất, một số kết quả phân tích, độ tinh khiết của hóa chất…

- Lượng hóa chất của từng loại cần sử dụng trong công nghệ sản xuất được lập dự trù phải đầy đủ chi tiết, rõ ràng, không nhầm lẫn;

- Định mức tiêu hao hóa chất được tính trên tấn thành phẩm phải đầy đủ, chính xác và được lập dự trù chi tiết, rõ ràng, không nhầm lẫn;

- Hồ sơ phải được cập nhật và lưu đầy đủ, chính xác về định mức hóa chất trong công nghệ sản xuất.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Lựa chọn đúng, đảm bảo yêu cầu về hóa chất cho công nghệ sản xuất;

- Tính toán được lượng hóa chất cần sử dụng cho từng công đoạn sản xuất;

- Tính toán thành thạo tiêu hao hóa chất trong sản xuất;

- Kỹ năng lập dự trù hóa chất thành thạo;

- Kỹ năng lập dự trù định mức tiêu hao hóa chất trên tấn thành phẩm thành thạo;

- Cập nhật đầy đủ, chính xác và rõ ràng các thông tin và lưu trữ hồ sơ cẩn thận.

2. Kiến thức

- Nêu được yêu cầu hóa chất cần sử dụng trong công nghệ sản xuất;

- Nhận biết được thông tin về các thông số kỹ thuật của hóa chất, các kết quả phân tích cần thiết;

- Trình bày được công nghệ sản xuất của cơ sở;

- Nhận biết được lượng cần sử dụng các hóa chất trên từng công đoạn sản xuất;

- Mô tả được phương pháp lập dự trù hóa chất;

- Trình bày được phương pháp tính định mức tiêu hao hóa chất trên tấn thành phẩm;

- Nhận biết được các thông tin cần lưu hồ sơ về định mức hóa chất trong công nghệ sản xuất.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Hồ sơ hóa chất;

- Sổ ghi chép;

- Tài liệu công nghệ sản xuất;

- Tài liệu về các thông số kỹ thuật của hóa chất;

- Phiếu kết quả phân tích;

- Máy tính;

- Hồ sơ lưu trữ về định mức hóa chất.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Hóa chất và lượng hóa chất cần sử dụng trong công nghệ sản xuất phải xác định đúng, đầy đủ, theo yêu cầu từng công đoạn sản xuất. | Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ. |
| - Cơ sở tính toán lượng hóa chất phải dựa vào công suất của nhà máy, công nghệ sản xuất, một số kết quả phân tích, độ tinh khiết của hóa chất… | Kiểm tra hồ sơ lưu trữ. |
| - Lượng hóa chất của từng loại cần sử dụng trong công nghệ sản xuất được lập dự trù phải đầy đủ chi tiết, rõ ràng, không nhầm lẫn. | Kiểm tra hồ sơ lưu trữ. |
| - Định mức tiêu hao hóa chất được tính trên tấn thành phẩm phải đầy đủ, chính xác và được lập dự trù chi tiết, rõ ràng, không nhầm lẫn. | Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ. |
| - Hồ sơ phải được cập nhật và lưu đầy đủ, chính xác về định mức hóa chất trong công nghệ sản xuất. | Kiểm tra các thông tin hồ sơ lưu trữ. |
| - Kỹ năng lập dự trù, lưu trữ hồ sơ thành thạo. | Theo dõi quá trình thực hiện và kiểm tra sổ theo dõi, hồ sơ lưu trữ. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Tham gia đánh giá quá trình và kết quả sản xuất

Mã số công việc: V4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tham gia đánh giá quá trình và kết quả sản xuất của cơ sở sản xuất LTTP. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Tham gia thảo luận, phân tích, đánh giá quá trình và kết quả sản xuất; thu thập, thống kê và tìm dữ liệu không đạt yêu cầu; tham gia phân tích và xác định nguyên nhân; đề xuất biện pháp khắc phục; thực hiện biện pháp khắc phục; tham giá đánh giá lại quá trình đã khắc phục; cập nhật hồ sơ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Quá trình và kết quả sản xuất được đánh giá phải dựa vào các yếu tố: tính ổn định của sản xuất, chất lượng thành phẩm và hiệu quả kinh tế; phải thận trọng và nghiêm túc;

- Dữ liệu được thu thập đầy đủ, chính xác và được sắp xếp bố trí lại theo mức độ quan trọng từ cao đến thấp;

- Các dữ liệu không đạt yêu cầu phải được xác định đúng; chúng phải thể hiện được ảnh hưởng của chúng đến tính ổn định trong sản xuất, chất lượng thành phẩm và hiệu quả kinh tế;

- Dữ liệu không đạt yêu cầu được thảo luận, phân tích và nghiên cứu các hồ sơ lưu trữ có hiện tượng tương tự xảy ra trước đó để kết luận đúng các nguyên nhân;

- Biện pháp khắc phục được xác định bằng cách nghiên cứu các hồ sơ lưu trữ về biện pháp khắc phục khi có hiện tượng tương tự xảy ra trước đó; mời các chuyên gia có kinh nghiệm tham gia giúp đỡ (nếu cần);

- Biện pháp sửa chữa được đưa ra cụ thể, đạt yêu cầu và được thực hiện theo yêu cầu; duy trì ghi chép về tình trạng hoạt động trên toàn dây chuyền;

- Toàn bộ đội ngũ công nhân, kỹ thuật viên được thông báo về sự cố và biện pháp sửa chữa một cách đầy đủ và chính xác;

- Quá trình đã khắc phục phải được tham gia, thảo luận, phân tích và đánh giá lại một cách thận trọng và nghiêm túc;

- Hồ sơ phải được cập nhật và lưu đầy đủ, chính xác về đánh giá quá trình và kết quả sản xuất.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Tiếp thu, phân tích và tổng hợp nhanh các ý kiến;

- Cập nhật, theo dõi và thu thập các dữ liệu;

- Đánh giá được quá trình và kết quả sản xuất;

- Đánh giá được mức độ quan trọng của các dữ liệu;

- Sắp xếp bố trí dữ liệu thành thạo;

- Phát hiện và xác định được các dữ liệu không đạt yêu cầu;

- Phân tích, khoanh vùng các nguyên nhân gây nên các dữ liệu không đạt yêu cầu;

- So sánh về mối quan hệ giữa các nguyên nhân của các dữ liệu không đạt yêu cầu xảy ra hiện tại và trước đây;

- Khả năng suy luận về biện pháp khắc phục dựa trên mối quan hệ giữa các sự cố xảy ra hiện tại và trước đây;

- Truyền đạt thông tin ngắn gọn, đầy đủ, chính xác;

- Đánh giá được quá trình và kết quả sản xuất đã khắc phục;

- Cập nhật đầy đủ, chính xác, rõ ràng các thông tin và lưu trữ hồ sơ cẩn thận.

2. Kiến thức

- Nhận biết được thông tin về đánh giá quá trình và kết quả sản xuất;

- Nhận biết được thông tin về tính ổn định của sản xuất, chất lượng thành phẩm và hiệu quả kinh tế;

- Nhận biết được các dữ liệu và mức độ quan trọng của các dữ liệu;

- Nêu được yêu cầu về thông số kỹ thuật của các dữ liệu;

- Liệt kê được các nguyên nhân gây nên dữ liệu không đạt yêu cầu;

- Giải thích được mối quan hệ giữa các nguyên nhân của các dữ liệu không đạt yêu cầu xảy ra hiện tại và trước đây;

- Nêu được phương pháp suy luận về mối quan hệ giữa các sự cố xảy ra hiện tại và trước đây;

- Nhận biết được tầm quan trọng của việc tuân thủ theo qui trình, qui phạm của cơ quan;

- Nhận biết được thông tin về quá trình và kết quả sản xuất đã khắc phục.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các báo cáo về quá trình và kết quả sản xuất;

- Hồ sơ lưu trữ các quá trình và kết quả sản xuất;

- Phòng hội thào có đầy đủ trang thiết bị cần thiết;

- Các báo cáo của các dữ liệu;

- Tài liệu các thông số kỹ thuật của các dữ liệu;

- Tờ trình, báo cáo của nguyên nhân gây nên dữ liệu không đạt yêu cầu;

- Biên bản thảo luận, sổ ghi chép;

- Hồ sơ lưu trữ về các dữ liệu không đạt yêu cầu;

- Hồ sơ lưu trữ về biện pháp khắc phục các sự cố trong cơ quan;

- Trang thiết bị, dụng cụ chuyên gia yêu cầu;

- Các báo cáo về quá trình đã khắc phục;

- Hồ sơ lưu trữ các quá trình và kết quả sản xuất.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Quá trình và kết quả sản xuất được đánh giá phải được dựa vào các yếu tố: tính ổn định của sản xuất, chất lượng thành phẩm và hiệu quả kinh tế; phải thận trọng và nghiêm túc | Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ. |
| - Dữ liệu được thu thập đầy đủ và chính xác và được sắp xếp bố trí lại theo mức độ quan trọng từ cao đến thấp. | Kiểm tra hồ sơ lưu trữ. |
| - Các dữ liệu không đạt yêu cầu phải được xác định đúng; chúng phải thể hiện được ảnh hưởng của chúng đến tính ổn định trong sản xuất, chất lượng thành phẩm và hiệu quả kinh tế. | Kiểm tra hồ sơ lưu trữ. |
| - Dữ liệu không đạt yêu cầu được thảo luận, phân tích và nghiên cứu các hồ sơ lưu trữ có hiện tuợng tương tự xảy ra trước đó để kết luận đúng các nguyên nhân. | Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ. |
| - Biện pháp khắc phục được xác định bằng cách nghiên cứu các hồ sơ lưu trữ về biện pháp khắc phục khi có hiện tượng tương tự xảy ra trước đó; mời các chuyên gia có kinh nghiệm tham gia giúp đỡ (nếu cần). | Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ. |
| - Biện pháp sửa chữa được đưa ra cụ thể, đạt yêu cầu và được thực hiện theo yêu cầu; duy trì ghi chép về tình trạng hoạt động trên toàn dây chuyền. | Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ. |
| - Toàn bộ đội ngũ công nhân, kỹ thuật viên được thông báo về sự cố và biện pháp sửa chữa một cách đầy đủ và chính xác. | Theo dõi thông báovà kiểm tra hồ sơ lưu trữ. |
| - Quá trình đã khắc phục phải được tham gia, thảo luân, phân tích và đánh giá lại một cách thận trọng và nghiêm túc. | Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ. |
| - Hồ sơ phải được cập nhật và lưu đầy đủ, chính xác về đánh giá quá trình và kết quả sản xuất. | Kiểm tra các thông tin hồ sơ lưu trữ. |
| - Kỹ năng phân tích, tìm dữ liệu không đạt yêu cầu, tìm nguyên nhân, đánh giá quá trình, lưu trữ hồ sơ thành thạo. | Theo dõi quá trình thực hiện và kiểm tra sổ theo dõi, hồ sơ lưu trữ. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Tham gia đánh giá môi trường làm việc

Mã số công việc: V5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tham gia đánh giá môi trường làm việc của người lao động trong sản xuất LTTP. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Tham gia đánh giá về điều kiện cơ sở hạ tầng; các thông số của môi trường; mức độ không an toàn trong sản xuất; điều kiện vật chất và tinh thần của người lao động; sự thỏa mãn của người lao động; cập nhật hồ sơ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Điều kiện cơ sở hạ tầng (không gian làm việc, điều kiện nhà xưởng, kho tàng…) được đánh giá trung thực, chính xác và theo qui định;

- Các thông số của môi trường (độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng, tiếng ồn, độ rung, khói bụi, nồng độ hóa chất độc hại trong môi trường...) được xác định và đánh giá đầy đủ, chính xác, trung thực, theo qui định;

- Các yếu tố trực tiếp gây mất an toàn cho người lao động (tai nạn lao động có thể xảy ra trên toàn nhà máy, thiết bị, điện, hơi nước…) phải xác định đầy đủ, chính xác và được đánh giá trung thực, chính xác, theo qui định;

- Các điều kiện vật chất và tinh thần (tiền lương, các chế độ chính sách, kỷ luật, khen thưởng, điều kiện vui chơi, giải trí…) của người lao động phải được xác định, kiểm tra đầy đủ, chính xác và được đánh giá trung thực, chính xác, theo qui định;

- Sự thỏa mãn của người lao động phải được điều tra, khảo sát theo phương pháp phát phiếu điều tra hoặc phỏng vấn trực tiếp; tiêu chí đánh giá phải tuỳ theo vị trí của người lao động; kết quả điều tra phải được phản ảnh trung thực;

- Hồ sơ phải được cập nhật và lưu đầy đủ, chính xác về đánh giá môi trường làm việc.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Đánh giá được sự đáp ứng hay không đáp ứng về điều kiện cơ sở hạ tầng cho người lao động;

- Xác định được các thông số của môi trường;

- Kiểm tra đúng các yếu tố trực tiếp gây mất an toàn cho người lao động;

- Xác định được điều kiện vật chất và tinh thần cho người lao động;

- Thực hiện được việc điều tra, khảo sát về sự thỏa mãn của người lao động

- Đánh giá được sự đáp ứng hay không đáp ứng về thông số của môi trường, mức độ an toàn trong sản xuất, điều kiện vật chất và tinh thần cho người lao động, sự thỏa mãn cho người lao động;

- Cập nhật đầy đủ, chính xác và rõ ràng các thông tin và lưu trữ hồ sơ cẩn thận.

2. Kiến thức

- Nêu được yêu cầu về cơ sở hạ tầng, thông số của môi trường;

- Nêu được yêu cầu an toàn, điều kiện vật chất và tinh thần cho người lao động;

- Trình bày được phương pháp xác định các thông số của môi trường;

- Trình bày được phương pháp đánh giá các mức độ không an toàn trong sản xuất;

- Nhận biết được tiêu chí đánh giá sự thỏa mãn của người lao động;

- Trình bày được phương pháp điều tra khảo sát sự thỏa mãn người lao động;

- Nhận biết được các thông tin cần lưu hồ sơ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tài liệu về yêu cầu cơ sở hạ tầng cho người lao động;

- Tài liệu về yêu cầu các thông số của môi trường cho người lao động;

- Tài liệu về phương pháp xác định các thông số của môi trường;

- Tài liệu về yêu cầu an toàn cho người lao động cho người lao động;

- Tài liệu về phương pháp đánh giá mức độ không an toàn trong sản xuất;

- Tài liệu về yêu cầu điều kiện vật chất và tinh thần cho người lao động cho người lao động;

- Hồ sơ điều tra khảo sát, phiếu điều tra khảo sát, sổ ghi chép;

- Hồ sơ lưu trữ về việc đánh giá môi trường làm việc.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Điều kiện cơ sở hạ tầng được đánh giá trung thực, chính xác và theo qui định. | Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ. |
| - Các thông số của môi trường được xác định và đánh giá đầy đủ, chính xác, trung thực, theo qui định. | Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ. |
| - Các yếu tố trực tiếp gây mất an toàn cho người lao động phải xác định và được đánh giá đầy đủ, trung thực, chính xác, theo qui định. | Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ. |
| - Các điều kiện vật chất và tinh thần của người lao động phải được xác định, kiểm tra và được đánh giá trung thực, chính xác, theo qui định. | Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ. |
| - Sự thỏa mãn của người lao động phải được điều tra, khảo sát; kết quả điều tra phải được phản ảnh trung thực. | Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ. |
| - Hồ sơ phải được cập nhật và lưu đầy đủ, chính xác về đánh giá quá trình và kết quả sản xuất. | Kiểm tra các thông tin hồ sơ lưu trữ. |
| - Kỹ năng xác định thông số của môi trường, đánh giá môi trường làm việc, lưu trữ hồ sơ thành thạo. | Theo dõi quá trình thực hiện và kiểm tra hồ sơ lưu trữ. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Trang bị, mang mặc bảo hộ lao động

Mã số công việc: X1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Trang bị, mang mặc bảo hộ lao động theo tính chất và điều kiện thực hiện công việc của người sử dụng. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Lựa chọn, mang mặc, tháo dỡ và vệ sinh, sắp xếp các vật dụng bảo hộ lao động cá nhân.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Vật dụng bảo hộ lao động cá nhân được lựa chọn đầy đủ, phù hợp với tính chất và điều kiện thực hiện công việc;

- Vật dụng bảo hộ lao động được kiểm tra và chuẩn bị để đảm bảo ở tình trạng sẵn sàng sử dụng;

- Vật dụng bảo hộ lao động sau khi mang mặc phải đảm bảo an toàn tối đa và không gây khó khăn cho người sử dụng trong quá trình thực hiện công việc;

- Vật dụng bảo hộ lao động được tháo dỡ đúng cách đảm bảo không bị hư hại và không dây bẩn hóa chất từ đồ bảo hộ lên cơ thể;

- Vật dụng bảo hộ lao động được vệ sinh sạch sẽ và đúng cách sau khi tháo dỡ;

- Vật dụng bảo hộ lao động được kiểm tra tình trạng hoạt động sau khi vệ sinh và được loại bỏ nếu không đạt yêu cầu;

- Vật dụng bảo hộ lao động được sắp xếp đúng qui định.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại vật dụng bảo hộ lao động theo tính chất và điều kiện thực hiện công việc;

- Kiểm tra và phát hiện nhanh những bất thường của vật dụng bảo hộ trước khi mang mặc và sau khi vệ sinh;

- Mang mặc bảo hộ lao động đúng thứ tự, qui trình, theo yêu cầu sử dụng;

- Tháo dỡ bảo hộ lao động đúng cách và thành thạo;

- Vệ sinh bảo hộ lao động thành thạo.

2. Kiến thức

- Trình bày được các bước mang mặc trang bị bảo hộ lao động cá nhân;

- Mô tả được qui trình mang mặc, tháo dỡ và vệ sinh bảo hộ lao động;

- Giải thích được nguyên tắc lựa chọn vật dụng bảo hộ lao động cá nhân;

- Vận dụng được tính chất của vật liệu bảo hộ lao động, các tính chất và điều kiện thực hiện công việc để lựa chọn vật dụng bảo hộ phù hợp;

- Giải thích được nguyên tắc và phương pháp vệ sinh trang bị bảo hộ lao động cá nhân, kiểm tra tình trạng bảo hộ lao động cá nhân;

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mặt nạ phòng độc, bình dưỡng khí;

- Kính bảo vệ mắt, mặt;

- Quần áo bảo hộ lao động, găng tay, tạp dề, ủng;

- Các dụng cụ, hóa chất để vệ sinh vật dụng bảo hộ lao động;

- Các dụng cụ để kiểm tra tình trạng hoạt động của vật dụng bảo hộ.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Vật dụng bảo hộ lao động cá nhân được lựa chọn đầy đủ, phù hợp với tính chất và điều kiện thực hiện công việc. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, so sánh và đối chiếu với tính chất và điều kiện thực hiện công việc. |
| - Vật dụng bảo hộ lao động được kiểm tra và chuẩn bị để đảm bảo ở tình trạng sẵn sàng sử dụng. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra trực tiếp vật dụng bảo hộ. |
| - Vật dụng bảo hộ lao động được mang mặc theo đúng thứ tự, quy trình. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Vật dụng bảo hộ lao động sau khi mang mặc phải đảm bảo an toàn tối đa và không gây khó khăn cho người sử dụng trong quá trình thực hiện công việc. | Kiểm tra trực tiếp vật dụng bảo hộ sau khi người thực hiện đã mang mặc. |
| - Vật dụng bảo hộ lao động được tháo dỡ đúng cách đảm bảo không bị hư hại và không dây bẩn hóa chất từ đồ bảo hộ lên cơ thể. | Quan sát người thực hiện và kiểm tra trực tiếp vật dụng bảo hộ. |
| - Vật dụng bảo hộ lao động được vệ sinh sạch sẽ và đúng cách sau khi tháo dỡ. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra vật dụng bảo hộ sau khi vệ sinh. |
| - Vật dụng bảo hộ lao động được kiểm tra tình trạng hoạt động sau khi vệ sinh và được loại bỏ nếu không đạt yêu cầu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác kiểm tra tình trạng hoạt động, mang mặc, tháo dỡ và vệ sinh vật dụng bảo hộ lao động thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Vật dụng bảo hộ lao động được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, đúng nơi quy định. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Sơ cứu người bị tai nạn lao động

Mã số công việc: X2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sơ cứu người bị tai nạn lao động trong các trường hợp tai nạn khác nhau. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Xác định sơ bộ nguyên nhân, tách nguồn gây tai nạn ra khỏi nạn nhân, sơ cứu và chuyển nạn nhân sang bộ phận y tế.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Nguyên nhân sơ bộ của tai nạn lao động được xác định nhanh và chính xác

- Nguồn gây tai nạn được tách nhanh chóng ra khỏi nạn nhân;

- Nạn nhân được đưa nhanh chóng ra khỏi nơi nguy hiểm mà không gây nguy hiểm đến bản thân người cứu;

- Nạn nhân được sơ cứu bằng các biện pháp phù hợp với tình trạng sức khỏe, với từng loại tai nạn lao động cụ thể và có hiệu quả cao;

- Nạn nhân không bị nặng thêm các thương tích trong quá trình tách khỏi nguồn gây tai nạn và sơ cứu;

- Nạn nhân được chuyển nhanh chóng sang bộ phận y tế sau khi sơ cứu và quá trình di chuyển không làm nặng thêm thương tích.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Xác định nhanh và đúng nguyên nhân gây tai nạn lao động trong từng trường hợp cụ thể;

- Tách nạn nhân ra khỏi nguồn gây tai nạn một cách nhanh chóng và đảm bảo an toàn cho bản thân;

- Nhận biết nhanh và chính xác tình trạng sức khỏe của người bị nạn trong từng trường hợp cụ thể;

- Các thao tác như: hô hấp nhân tạo, xoa bóp tim, cứu người bị ngất, băng bó vết thương, nẹp xương khớp thành thạo;

- Thao tác sơ cứu người bị nạn trong từng trường hợp cụ thể thành thạo.

2. Kiến thức

- Trình bày được nguyên tắc chung và qui trình sơ cứu người bị các loại tai nạn lao động như: tai nạn điện, tai nạn nhiệt, tai nạn cơ khí, tai nạn hóa chất trong từng trường hợp cụ thể;

- Giải thích được nguyên tắc và phương pháp tách nguồn gây tai nạn ra khỏi nạn nhân;

- Mô tả được cách kiểm tra tình trạng sức khỏe của nạn nhân;

- Vận dụng được tính chất của các nguyên vật liệu, thiết bị, hóa chất và điều kiện thực hiện công việc của nạn nhân để xác định sơ bộ nguyên nhân tai nạn;

- Trình bày được các kỹ thuật hô hấp nhân tạo, xoa bóp tim, cứu người bị ngất, băng bó vết thương, nẹp xương khớp.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Sào, gậy, các vật dụng cách điện, mặt nạ phòng độc, kính bảo vệ mắt, mặt, găng tay, ủng;

- Các dụng cụ băng bó, cầm máu vết thương, thuốc sát trùng, nước sạch;

- Nẹp gỗ, garo, đệm, cáng, phương tiện di chuyển nạn nhân;

- Các chất hấp phụ, trung hòa chất độc; thuốc giải độc, chống độc; thuốc trợ lực, an thần.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Nguyên nhân sơ bộ của tai nạn lao động được xác định nhanh và chính xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Nguồn gây tai nạn được tách nhanh chóng ra khỏi nạn nhân. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Nạn nhân được đưa nhanh chóng ra khỏi nơi nguy hiểm mà không gây nguy hiểm đến bản thân người cứu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Nạn nhân được sơ cứu bằng các biện pháp phù hợp với tình trạng sức khỏe, với từng loại tai nạn lao động cụ thể và có hiệu quả cao. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, so sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Nạn nhân được sơ cứu theo đúng qui trình trong từng trường hợp tai nạn cụ thể. | Theo dõi quá trình thực hiện. |
| - Nạn nhân không bị nặng thêm các thương tích trong quá trình tách khỏi nguồn gây tai nạn và sơ cứu. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Thao tác sơ cứu người bị nạn trong từng trường hợp cụ thể thành thạo. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |
| - Nạn nhân được chuyển nhanh chóng sang bộ phận y tế sau khi sơ cứu và quá trình di chuyển không làm nặng thêm thương tích. | Quan sát trực tiếp người thực hiện. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xây dựng qui trình sơ cứu bỏng hóa chất

Mã số công việc: X3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xây dựng qui trình sơ cứu bỏng hóa chất trong các trường hợp bỏng hóa chất. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Xác định các loại hóa chất có thể gây bỏng, tính chất và tác hại của các hóa chất đối với sức khỏe, các trường hợp bỏng hóa chất, cách xử lý các trường hợp bỏng hóa chất; lập bảng hướng dẫn qui trình sơ cứu khi bị bỏng hóa chất; phổ biến qui trình cho các thành viên; lưu trữ hồ sơ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Các hóa chất có thể gây bỏng khi sử dụng và tính chất, tác hại của chúng được xác định đúng và đầy đủ;

- Các trường hợp bỏng hóa chất có thể xảy ra được dự đoán đầy đủ;

- Cách xử lý bỏng hóa chất được đề xuất phù hợp với từng tình huống, trường hợp cụ thể;

- Qui trình sơ cứu phải áp dụng được với nhiều trường hợp bỏng có thể xảy ra;

- Qui trình sơ cứu dễ dàng thực hiện đối với mọi thành viên;

- Qui trình sơ cứu tận dụng được các phương tiện, hóa chất sẵn có tại nơi làm việc và đạt hiệu quả sơ cứu cao;

- Nội dung thể hiện trong bảng hướng dẫn phải ngắn gọn, chuẩn xác, rõ ràng, dễ hiểu;

- Bảng hướng dẫn qui trình sơ cứu phải được treo tại các bộ phận có thể xảy ra tai nạn và ở vị trí dễ nhận thấy;

- Hồ sơ về xây dựng qui trình sơ cứu bỏng hóa chất phải được lưu trữ dầy đủ, chính xác và cập nhật kịp thời.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Xác định đúng và đủ các hóa chất có thể gây bỏng khi sử dụng và tính chất, tác hại của chúng;

- Dự đoán được các trường hợp bỏng hóa chất có thể xảy ra trong quá trình làm việc;

- Đề ra các biện pháp xử lý bỏng hóa chất phù hợp với từng tình huống, trường hợp cụ thể;

- Nhận biết thành thạo các biểu tượng, ký hiệu về loại hóa chất gây bỏng;

- So sánh và tổng hợp được các biện pháp sơ cứu chung cho nhiều trường hợp bỏng hóa chất;

- Lựa chọn nội dung thể hiện trong bảng hướng dẫn qui trình sơ cứu bỏng hóa chất chuẩn xác.

2. Kiến thức

- Trình bày được nguyên tắc chung và cách xử lý trong từng trường hợp cụ thể khi bị bỏng hóa chất;

- Giải thích được tính chất và tác hại của các hóa chất có thể gây bỏng đối với sức khỏe con người;

- Áp dụng được các biện pháp sơ cứu trong các trường hợp bỏng hóa chất;

- Trình bày được nguyên tắc và phương pháp thể hiện nội dung bảng hướng dẫn qui trình sơ cứu bỏng hóa chất.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tài liệu về các công việc có sử dụng hóa chất, danh mục các hóa chất;

- Tài liệu về các tính chất và tác hại của hóa chất;

- Tài liệu về an toàn động khi làm việc với hóa chất;

- Danh mục các phương tiện, hóa chất sơ cứu tai nạn lao động hiện có;

- Các vật dụng để làm bảng hướng dẫn qui trình sơ cứu, hồ sơ quản lý an toàn khi làm việc với hóa chất;

- Sổ ghi chép, hồ sơ lưu trữ.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Các hóa chất có thể gây bỏng khi sử dụng và tính chất, tác hại của chúng được xác định đúng và đầy đủ. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Các trường hợp bỏng hóa chất có thể xảy ra được dự đoán đầy đủ. | Kiểm tra sổ ghi chép. |
| - Cách xử lý bỏng hóa chất được đề xuất phù hợp với từng tình huống, trường hợp cụ thể. | Kiểm tra sổ ghi chép. |
| - Quy trình sơ cứu phải áp dụng được với nhiều trường hợp bỏng có thể xảy ra. | Kiểm tra qui trình và so sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Quy trình sơ cứu dễ dàng thực hiện đối với mọi thành viên. | Kiểm tra nội dung quy trình sơ cứu. |
| - Quy trình sơ cứu tận dụng được các phương tiện, hóa chất sẵn có tại nơi làm việc và đạt hiệu quả sơ cứu cao. | Kiểm tra nội dung quy trình sơ cứu, đối chiếu tài liệu kỹ thuật và danh mục phương tiện, hóa chất. |
| - Nội dung thể hiện trong bảng hướng dẫn phải ngắn gọn, chuẩn xác, rõ ràng, dễ hiểu. | Kiểm tra nội dung bảng hướng dẫn. |
| - Bảng hướng dẫn quy trình sơ cứu phải được treo tại các bộ phận có thể xảy ra tai nạn và ở vị trí dễ nhận thấy. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra vị trí treo bảng. |
| - Hồ sơ về xây dựng quy trình sơ cứu bỏng hóa chất phải được lưu trữ dầy đủ, chính xác và cập nhật kịp thời. | Kiểm tra hồ sơ lưu trữ. |
| - Thao tác nhận biết hóa chất gây bỏng thông qua các biểu tượng, kí hiệu; xác định vị trí treo bảng chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, so sánh, đối chiếu với tài liệu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xây dựng phiếu an toàn hóa chất

Mã số công việc: X4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xây dựng và phổ biến các phiếu an toàn hóa chất tại cơ sở. Các bước chính thực hiện công việc gồm: Xác định các loại hóa chất có thể gây nguy hiểm, tính chất và tác hại của các hóa chất, các biện pháp phòng ngừa khi làm việc với các hóa chất độc; xác định các nội dung của phiếu an toàn hóa chất; lập phiếu; phổ biến và lưu trữ hồ sơ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Các hóa chất có thể gây độc khi sử dụng, tính chất và tác hại của chúng được xác định đúng và đầy đủ;

- Các trường hợp bị ảnh hưởng hóa chất có thể xảy ra được dự đoán đầy đủ;

- Các biện pháp phòng ngừa tai nạn phải phù hợp với từng hóa chất, từng trường hợp làm việc cụ thể, đạt hiệu quả cao;

- Các nội dung của phiếu an toàn hóa chất được xác định ngắn gọn, đầy đủ, chuẩn xác và dễ hiểu;

- Phiếu an toàn hóa chất được lập đầy đủ nội dung, đúng qui định và được phổ biến trong toàn bộ phận;

- Hồ sơ lưu trữ về phiếu an toàn hóa chất được lưu đầy đủ, chính xác, có hệ thống và cập nhật kịp thời.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Xác định đúng và đủ các hóa chất có thể gây độc khi sử dụng, tính chất và tác hại của chúng;

- Dự đoán được các trường hợp bị ảnh hưởng hóa chất có thể xảy ra trong quá trình làm việc;

- Nhận biết thành thạo các biểu tượng, ký hiệu về loại hóa chất gây độc, liều lượng, trạng thái gây độc, cấp độ nguy hiểm;

- Lựa chọn nội dung thể hiện trong phiếu an toàn hóa chất ngắn gọn, đầy đủ, chuẩn xác và dễ hiểu;

- Lập phiếu an toàn hóa chất đúng qui định;

- Lưu trữ hồ sơ đầy đủ, chính xác, có hệ thống và cập nhật kịp thời.

2. Kiến thức

- Liệt kê được các trường hợp bị ảnh hưởng hóa chất khi làm việc;

- Giải thích được tính chất và tác hại đối với sức khỏe của các hóa chất có thể gây độc;

- Vận dụng được tính chất của các hóa chất vào việc dự đoán các trường hợp bị ảnh hưởng hóa chất, phòng ngừa khi làm việc với hóa chất;

- Trình bày được nguyên tắc và phương pháp thể hiện nội dung phiếu an toàn hóa chất;

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tài liệu về các công việc có sử dụng hóa chất, danh mục các hóa chất;

- Tài liệu về các tính chất và tác hại của hóa chất;

- Tài liệu về an toàn lao động khi làm việc với hóa chất;

- Phiếu kết quả, sổ ghi chép.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Các hóa chất có thể gây độc khi sử dụng, tính chất và tác hại của chúng được xác định đúng và đầy đủ. | Kiểm tra sổ ghi chép, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Các trường hợp bị ảnh hưởng hóa chất có thể xảy ra được dự đoán đầy đủ. | Kiểm tra sổ ghi chép. |
| - Các biện pháp phòng ngừa tai nạn phải phù hợp với từng hóa chất, từng trường hợp làm việc cụ thể, đạt hiệu quả cao. | Kiểm tra sổ ghi chép, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Các nội dung của phiểu an toàn hóa chất được xác định ngắn gọn, đầy đủ, chuẩn xác và dễ hiểu. | Kiểm tra sổ ghi chép, so sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. |
| - Phiếu an toàn hóa chất được lập đầy đủ nội dung, đúng quy định và được phổ biến trong toàn bộ phận. | Kiểm tra phiếu an toàn hóa chất. |
| - Hồ sơ lưu trữ về phiếu an toàn hóa chất được lưu đầy đủ, chính xác, có hệ thống và cập nhật kịp thời. | Kiểm tra hồ sơ lưu trữ. |
| - Thao tác nhận biết hóa chất gây độc, liều lượng, trạng thái và cấp độ nguy hiểm thông qua các biểu tượng, kí hiệu chuẩn xác. | Quan sát trực tiếp người thực hiện, so sánh, đối chiếu với tài liệu. |

MỤC LỤC

Bảng các chữ viết tắt

Giới thiệu chung

I. Quá trình xây dựng

II. Danh sách thành viên tham gia xây dựng

III. Danh sách thành viên tham gia thẩm định

Mô tả nghề

Danh mục công việc

Tiêu chuẩn thực hiện công việc A1

Tiêu chuẩn thực hiện công việc A2

Tiêu chuẩn thực hiện công việc A3

Tiêu chuẩn thực hiện công việc A4

Tiêu chuẩn thực hiện công việc A5

Tiêu chuẩn thực hiện công việc A6

Tiêu chuẩn thực hiện công việc B1

Tiêu chuẩn thực hiện công việc B2

Tiêu chuẩn thực hiện công việc B3

Tiêu chuẩn thực hiện công việc B4

Tiêu chuẩn thực hiện công việc B5

Tiêu chuẩn thực hiện công việc B6

Tiêu chuẩn thực hiện công việc B7

Tiêu chuẩn thực hiện công việc C1

Tiêu chuẩn thực hiện công việc C2

Tiêu chuẩn thực hiện công việc C3

Tiêu chuẩn thực hiện công việc D1

Tiêu chuẩn thực hiện công việc D2

Tiêu chuẩn thực hiện công việc D3

Tiêu chuẩn thực hiện công việc D4

Tiêu chuẩn thực hiện công việc D5

Tiêu chuẩn thực hiện công việc E1

Tiêu chuẩn thực hiện công việc E2

Tiêu chuẩn thực hiện công việc E3

Tiêu chuẩn thực hiện công việc E4

Tiêu chuẩn thực hiện công việc E5

Tiêu chuẩn thực hiện công việc E6

Tiêu chuẩn thực hiện công việc F1

Tiêu chuẩn thực hiện công việc F2

Tiêu chuẩn thực hiện công việc F3

Tiêu chuẩn thực hiện công việc F4

Tiêu chuẩn thực hiện công việc F5

Tiêu chuẩn thực hiện công việc F6

Tiêu chuẩn thực hiện công việc F7

Tiêu chuẩn thực hiện công việc F8

Tiêu chuẩn thực hiện công việc F9

Tiêu chuẩn thực hiện công việc G1

Tiêu chuẩn thực hiện công việc G2

Tiêu chuẩn thực hiện công việc G3

Tiêu chuẩn thực hiện công việc G4

Tiêu chuẩn thực hiện công việc G5

Tiêu chuẩn thực hiện công việc G6

Tiêu chuẩn thực hiện công việc G7

Tiêu chuẩn thực hiện công việc H1

Tiêu chuẩn thực hiện công việc H2

Tiêu chuẩn thực hiện công việc H3

Tiêu chuẩn thực hiện công việc H4

Tiêu chuẩn thực hiện công việc H5

Tiêu chuẩn thực hiện công việc H6

Tiêu chuẩn thực hiện công việc H7

Tiêu chuẩn thực hiện công việc H8

Tiêu chuẩn thực hiện công việc H9

Tiêu chuẩn thực hiện công việc H10

Tiêu chuẩn thực hiện công việc I1

Tiêu chuẩn thực hiện công việc I2

Tiêu chuẩn thực hiện công việc I3

Tiêu chuẩn thực hiện công việc I4

Tiêu chuẩn thực hiện công việc I5

Tiêu chuẩn thực hiện công việc I6

Tiêu chuẩn thực hiện công việc I7

Tiêu chuẩn thực hiện công việc I8

Tiêu chuẩn thực hiện công việc K1

Tiêu chuẩn thực hiện công việc K2

Tiêu chuẩn thực hiện công việc L1

Tiêu chuẩn thực hiện công việc L2

Tiêu chuẩn thực hiện công việc L3

Tiêu chuẩn thực hiện công việc L4

Tiêu chuẩn thực hiện công việc L5

Tiêu chuẩn thực hiện công việc L6

Tiêu chuẩn thực hiện công việc L7

Tiêu chuẩn thực hiện công việc L8

Tiêu chuẩn thực hiện công việc L9

Tiêu chuẩn thực hiện công việc L10

Tiêu chuẩn thực hiện công việc L11

Tiêu chuẩn thực hiện công việc M1

Tiêu chuẩn thực hiện công việc M2

Tiêu chuẩn thực hiện công việc M3

Tiêu chuẩn thực hiện công việc M4

Tiêu chuẩn thực hiện công việc M5

Tiêu chuẩn thực hiện công việc M6

Tiêu chuẩn thực hiện công việc M7

Tiêu chuẩn thực hiện công việc M8

Tiêu chuẩn thực hiện công việc M9

Tiêu chuẩn thực hiện công việc M10

Tiêu chuẩn thực hiện công việc M11

Tiêu chuẩn thực hiện công việc M12

Tiêu chuẩn thực hiện công việc M13

Tiêu chuẩn thực hiện công việc M14

Tiêu chuẩn thực hiện công việc M15

Tiêu chuẩn thực hiện công việc M16

Tiêu chuẩn thực hiện công việc M17

Tiêu chuẩn thực hiện công việc N1

Tiêu chuẩn thực hiện công việc N2

Tiêu chuẩn thực hiện công việc N3

Tiêu chuẩn thực hiện công việc N4

Tiêu chuẩn thực hiện công việc N5

Tiêu chuẩn thực hiện công việc N6

Tiêu chuẩn thực hiện công việc N7

Tiêu chuẩn thực hiện công việc N8

Tiêu chuẩn thực hiện công việc N9

Tiêu chuẩn thực hiện công việc O1

Tiêu chuẩn thực hiện công việc O2

Tiêu chuẩn thực hiện công việc O3

Tiêu chuẩn thực hiện công việc O4

Tiêu chuẩn thực hiện công việc O5

Tiêu chuẩn thực hiện công việc O6

Tiêu chuẩn thực hiện công việc O7

Tiêu chuẩn thực hiện công việc P1

Tiêu chuẩn thực hiện công việc P2

Tiêu chuẩn thực hiện công việc P3

Tiêu chuẩn thực hiện công việc P4

Tiêu chuẩn thực hiện công việc P5

Tiêu chuẩn thực hiện công việc P6

Tiêu chuẩn thực hiện công việc Q1

Tiêu chuẩn thực hiện công việc Q2

Tiêu chuẩn thực hiện công việc Q3

Tiêu chuẩn thực hiện công việc Q4

Tiêu chuẩn thực hiện công việc Q5

Tiêu chuẩn thực hiện công việc Q6

Tiêu chuẩn thực hiện công việc Q7

Tiêu chuẩn thực hiện công việc R1

Tiêu chuẩn thực hiện công việc R2

Tiêu chuẩn thực hiện công việc R3

Tiêu chuẩn thực hiện công việc R4

Tiêu chuẩn thực hiện công việc R5

Tiêu chuẩn thực hiện công việc R6

Tiêu chuẩn thực hiện công việc R7

Tiêu chuẩn thực hiện công việc S1

Tiêu chuẩn thực hiện công việc S2

Tiêu chuẩn thực hiện công việc S3

Tiêu chuẩn thực hiện công việc S4

Tiêu chuẩn thực hiện công việc S5

Tiêu chuẩn thực hiện công việc S6

Tiêu chuẩn thực hiện công việc S7

Tiêu chuẩn thực hiện công việc S8

Tiêu chuẩn thực hiện công việc T1

Tiêu chuẩn thực hiện công việc T2

Tiêu chuẩn thực hiện công việc T3

Tiêu chuẩn thực hiện công việc T4

Tiêu chuẩn thực hiện công việc T5

Tiêu chuẩn thực hiện công việc T6

Tiêu chuẩn thực hiện công việc U1

Tiêu chuẩn thực hiện công việc U2

Tiêu chuẩn thực hiện công việc U3

Tiêu chuẩn thực hiện công việc U4

Tiêu chuẩn thực hiện công việc U5

Tiêu chuẩn thực hiện công việc U6

Tiêu chuẩn thực hiện công việc V1

Tiêu chuẩn thực hiện công việc V2

Tiêu chuẩn thực hiện công việc V3

Tiêu chuẩn thực hiện công việc V4

Tiêu chuẩn thực hiện công việc V5

Tiêu chuẩn thực hiện công việc X1

Tiêu chuẩn thực hiện công việc X2

Tiêu chuẩn thực hiện công việc X3

Tiêu chuẩn thực hiện công việc X4

Mục lục