TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05 /2012/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TÊN NGHỀ: XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

MÃ NGHỀ: ……………………………………….…………………………

Hà Nội, 2012

GIỚI THIỆU CHUNG

I. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG:

Được sự phân công của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh, chủ trì việc xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia cho nghề “Xây dựng và Hoàn thiện Công trình Thuỷ lợi”.

Nhà trường đã nhanh chóng đề xuất để thành lập tiểu ban phân tích nghề. Với đa số thành viên là các chuyên gia của trường, của doanh nghiệp trong tỉnh (Công ty Cổ phần Xây dựng thuỷ lợi I- Bắc Ninh, Công ty thuỷ lợi Nam Đuống) và chuyên gia thuộc Sở nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh.

Tiểu ban đã khẩn trương triển khai phân tích nghề ra các nhiệm vụ và công việc cụ thể, dưới sự giúp đỡ của chuyên gia. Tổ chức hội thảo theo phương pháp DACUM. Gửi phiếu lấy ý kiến các chuyên gia ngoài tiểu ban. Tiến hành phân công nhiệm vụ cho từng uỷ viên tiểu ban phân tích công việc của nghề. Tổ chức nhiều lần hội thảo để đóng góp ý kiến cho từng công việc của nghề. Gửi lấy ý kiến đóng góp về phần phân tích công việc. Chỉnh sửa những nội dung có ý kiến đóng góp của chuyên gia và các doanh nghiệp.

Tiểu ban tiếp tục lập danh mục các công việc theo các bậc trình độ kỹ năng nghề, tổ chức hội thảo để thống nhất danh mục. Gửi lấy ý kiến đóng góp về phần danh mục các công việc theo các bậc trình độ kỹ năng nghề ở các cơ sở & doanh nghiệp. Sau đó chỉnh sửa những nội dung có ý kiến đóng góp của chuyên gia ở cơ sở. Tiểu ban tiếp tục biên soạn tiêu chuẩn kỹ năng nghề & hội thảo về tiêu chuẩn kỹ năng nghề. Gửi lấy ý kiến đóng góp về phần tiêu chuẩn kỹ năng nghề. Chỉnh sửa những nội dung sau khi có ý kiến đóng góp của chuyên gia ở các cơ sở & doanh nghiệp. Sau khi lấy ý kiến đóng góp lần cuối ở cơ sở & các doanh nghiệp các bộ phận hoàn thiện bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề để gửi đi thẩm định.

* Định hướng sử dụng tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia, để làm công cụ giúp cho:

- Người lao động định hướng phấn đấu nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng của bản thân thông qua việc học tập tích luỹ kinh nghiệm trong quá trình làm việc để có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

- Người sử dụng lao động có cơ sở để tuyển chọn lao động, bố trí công việc và trả lương hợp lý cho người lao động.

- Các cơ sở dạy nghề có căn cứ để xây dựng chương trình dạy nghề tiếp cận chuẩn bị kỹ năng nghề Quốc gia.

- Cơ quan có thẩm quyền có căn cứ để tổ chức thực hiện việc đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề Quốc gia cho người lao động.

II. DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA XÂY DỰNG

| TT | Họ và tên | Địa chỉ công tác |
| --- | --- | --- |
| Ban chủ nhiệm xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề |  |  |
| 1 | Phạm Hùng | Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Nông nghiệp và PTNT - Chủ nhiệm |
| 2 | Nguyễn Hồng Nam | Trường CĐN Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh - Phó chủ nhiệm |
| 3 | Nguyễn Quốc Huy | Trường CĐN Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh |
| 4 | Đào Thị Hương Lan | Vụ Tổ chức cán bộ- Bộ NN&PTNT |
| 5 | Nguyễn Duy Thoan | Tổng công ty Tư vấn xây dựng thuỷ lợi Việt Nam -CTCP |
| 6 | Hà Xuân Quang | Hội Thuỷ lợi Việt Nam |
| 7 | Bùi Quang Huy | Cục Quản lý đê điều và Phòng chống bão lụt |
| 8 | Nguyễn Cảnh Hướng | Tổng công ty Cơ điện-Xây dựng nông nghiệp và thuỷ lợi |
| 9 | Trần Khắc Liêm | Trường Cao đẳng nghề xây dựng công trình đô thị |
| Tiểu ban phân tích nghề |  |  |
|  | Nguyễn Hồng Nam | Trường CĐN Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh – Trưởng Tiểu ban |
|  | Nguyễn Quốc Huy | Trường CĐN Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh |
|  | Đào Thị Hương Lan | Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và PTNT |
|  | Chu Bá Chín | Trường CĐN Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh |
|  | Trương Văn Tâm | Trường CĐN Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh |
|  | Nguyễn Đức Tính | Trường CĐN Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh |
|  | Đặng Đình Vệ | Trường CĐN Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh |
|  | Cao Sĩ Trọng | Trường CĐN Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh |
|  | Đào Thanh Hải | Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bắc Ninh. |
|  | Trần Duy Đức | Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Ninh. |
|  | Nguyễn Thiết Sơn | Trường Cao đẳng xây dựng số 1 - Hà Nội. |
|  | Nguyễn Văn Nam | Công ty cổ phần Xây dựng thủy lợi 1- Bắc ninh. |
|  | Vũ Đức Giang | Công ty cổ phần Xây dựng thủy lợi 1 - Bắc ninh. |
|  | Hoàng Văn Cường | Công ty thủy lợi Nam Đuống - Bắc Ninh. |

III. DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

| TT | Họ và tên | Địa chỉ công tác |
| --- | --- | --- |
|  | Vũ Trọng Hà | Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và PTNT - Chủ tịch |
|  | Nguyễn Hữu Phúc | Cục quản lý đê điều và phòng chống lụt bão-Phó Chủ tịch |
|  | Nguyễn Ngọc Thuỵ | Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và PTNT |
|  | Hoàng Minh Tuấn | Công ty Tư vấn địa kỹ thuật (TCT Tư vấn XDTL VN) |
|  | Hà Thế Quang | UV HĐQT -Tổng công ty Xây dựng Thuỷ lợi 4 - Thành viên |
|  | Chu Thị Sợi | Kỹ sư chính -Tổng công ty Xây dựng - Cơ điện NN& Thuỷ lợi- Thành viên |
|  | Trịnh Thế Trường | Phó trưởng phòng - Công ty TNHH một thành viên Khai thác CTTL Bắc Hưng Hải - Thành viên |
|  | Nguyễn Ngọc Thắng | Phó viện trưởng - Viện Bơm và Thiết bị Thuỷ lợi (Viện KHTL Việt Nam) - Thành viên |
|  | Nguyễn Thị Liên Hương | Giáo viên - Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội - Thành viên. |

MÔ TẢ NGHỀ

TÊN NGHỀ: XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

MÃ SỐ NGHỀ:

Nghề “Xây dựng và hoàn thiện Công trình Thuỷ lợi” là nghề chuyên xây dựng và hoàn thiện các Công Trình Thủy Lợi như: Hồ chứa, Trạm bơm, Hệ thống kênh tưới, tiêu, các công trình Đê điều... Đúng các yêu cầu kỹ thuật, quy trình, quy phạm, đạt năng suất, chất lượng, mỹ thuật, đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động. Bao gồm 13 nhiệm vụ và 118 công việc chính:

| TT | Nhiệm vụ | Số công việc |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị thi công | 07 |
| 2 | Thi công đất, đá | 06 |
| 3 | Xử lý nền móng bằng phương pháp thủ công | 03 |
| 4 | Thi công bê tông | 20 |
| 5 | Xây gạch | 14 |
| 6 | Thi công kết cấu bằng đá | 07 |
| 7 | Thi công tầng lọc ngược | 05 |
| 8 | Thi công khớp nối và khe lún | 05 |
| 9 | Thi công các công việc liên quan | 06 |
| 10 | Hoàn thiện công trình | 24 |
| 11 | Tổ chức sản xuất | 05 |
| 12 | Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh môi trường | 09 |
| 13 | Phát triển nghề | 07 |
|  | Tổng cộng | 118 |

Người hành nghề cần có đủ kiến thức, kỹ năng và sức khoẻ để làm việc ở môi trường lao động: trên cao, dưới sâu, hầm lò, dưới nước... Phải thực hiện một cách triệt để, nghiêm túc công tác an toàn và vệ sinh lao động nhằm tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Công cụ, máy móc thiết bị và dụng cụ chính được sử dụng để thực hiện các công việc của nghề chủ yếu là dụng cụ cầm tay bao gồm: bay, bàn xoa, thước tầm, thước mét, nivô, các dụng cụ đầm thủ công...; ngoài ra sử dụng một số thiết bị và phương tiện vận chuyển như: máy trộn, xe vận chuyển, máy bơm bê tông, máy đầm bàn, máy đầm dùi, đầm rung, vận thăng, cầu trục, cẩu tháp, ...

DANH MỤC CÁC CÔNG VIỆC

THEO CÁC BẬC TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ

| TT | Mã số công việc | Công việc | Trình độ kỹ năng |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 |
| I | A | CHUẨN BỊ THI CÔNG |  |  |  |  |  |
| 1 | A.01 | Chuẩn bị mặt bằng |  |  |  | x |  |
| 2 | A.02 | Nghiên cứu hồ sơ thi công |  |  | x |  |  |
| 3 | A.03 | Chuẩn bị nhân lực |  |  |  | x |  |
| 4 | A.04 | Chuẩn bị thiết bị và dụng cụ thi công |  |  | x |  |  |
| 5 | A.05 | Chuẩn bị vật tư |  |  |  | x |  |
| 6 | A.06 | Chuẩn bị nguồn điện nước |  |  | x |  |  |
| 7 | A.07 | Lập biện pháp thi công |  |  |  |  | x |
| II | B | Thi Công đất đá |  |  |  |  |  |
| 8 | B.01 | Xác định tim mốc |  |  | x |  |  |
| 9 | B.02 | Giác móng bằng thủ công |  | x |  |  |  |
| 10 | B.03 | Phóng tuyến |  |  | x |  |  |
| 11 | B.04 | Lên ga |  | x |  |  |  |
| 12 | B.05 | Đào đất đá bằng thủ công | x |  |  |  |  |
| 13 | B.06 | Đắp đất đá bằng thủ công | x |  |  |  |  |
| III | C | Xử lý móng bằng phương pháp thủ công |  |  |  |  |  |
| 14 | C.01 | Tiêu nước hố móng |  | x |  |  |  |
| 15 | C.02 | Đóng cọc tre | x |  |  |  |  |
| 16 | C.03 | Xử lý mạch đùn, cát chảy |  | x |  |  |  |
| IV | D | Thi công bê tông |  |  |  |  |  |
| 17 | D.01 | Trộn bê tông bằng thủ công | x |  |  |  |  |
| 18 | D.02 | Trộn bê tông bằng máy dung tích nhỏ hơn 400lít |  | x |  |  |  |
| 19 | D.03 | Vận chuyển bê tông bằng thủ công | x |  |  |  |  |
| 20 | D.04 | Vận chuyển bê tông bằng máy |  | x |  |  |  |
| 21 | D.05 | Đổ bê tông móng | x |  |  |  |  |
| 22 | D.06 | Đổ bê tông cột |  | x |  |  |  |
| 23 | D.07 | Đổ bê tông tường |  | x |  |  |  |
| 24 | D.08 | Đổ bê tông dầm |  | x |  |  |  |
| 25 | D.09 | Đổ bê tông dầm sàn liền khối |  | x |  |  |  |
| 26 | D.10 | Đổ bê tông mái |  |  | x |  |  |
| 27 | D.11 | Đổ bê tông dưới nước |  |  |  | x |  |
| 28 | D.12 | Đổ bê tông trong môi trường đặc biệt (nước biển) |  |  | x |  |  |
| 29 | D.13 | Đầm bê tông bằng thủ công | x |  |  |  |  |
| 30 | D.14 | Đầm bê tông bằng đầm bàn |  | x |  |  |  |
| 31 | D.15 | Đầm bê tông bằng đầm cạnh |  | x |  |  |  |
| 32 | D.16 | Đầm bê tông bằng đầm dùi |  | x |  |  |  |
| 33 | D.17 | Bảo dưỡng bê tông | x |  |  |  |  |
| 34 | D.18 | Sửa chữa khuyết tật nhỏ của bê tông |  | x |  |  |  |
| 35 | D.19 | Xử lý mạch ngừng |  | x |  |  |  |
| 36 | D.20 | Lắp đặt các cấu kiện đúc sẵn |  |  | x |  |  |
| V | E | Xây gạch |  |  |  |  |  |
| 37 | E.01 | Trộn vữa bằng thủ công | x |  |  |  |  |
| 38 | E.02 | Trộn vữa bằng máy |  | x |  |  |  |
| 39 | E.03 | Xây móng |  | x |  |  |  |
| 40 | E.04 | Xây tường 220 |  | x |  |  |  |
| 41 | E.05 | Xây tường 110 |  | x |  |  |  |
| 42 | E.06 | Xây trụ vuông, chữ nhật |  |  | x |  |  |
| 43 | E.07 | Xây trụ tròn |  |  | x |  |  |
| 44 | E.08 | Xây trụ liền tường |  | x |  |  |  |
| 45 | E.09 | Xây lanh tô vỉa đứng, vỉa nghiêng |  |  | x |  |  |
| 46 | E.10 | Xây gờ |  |  | x |  |  |
| 47 | E.11 | Xây cuốn vòm |  |  | x |  |  |
| 48 | E.12 | Xây bậc thang, bậc tam cấp |  |  | x |  |  |
| 49 | E.13 | Xây tường chắn đất |  | x |  |  |  |
| VI | G | Thi công kết cấu bằng đá |  |  |  |  |  |
| 50 | G.01 | Xây móng |  | x |  |  |  |
| 51 | G.02 | Xây tường thẳng |  | x |  |  |  |
| 52 | G.03 | Xây tường chắn đất |  | x |  |  |  |
| 53 | G.04 | Xây tường vặn vỏ đỗ |  |  |  | x |  |
| 54 | G.05 | Lát đá khan |  | x |  |  |  |
| 55 | G.06 | Xếp rọ đá |  | x |  |  |  |
| 56 | G.07 | Xếp rồng đá |  |  | x |  |  |
| VII | H | Thi công tầng lọc ngược |  |  |  |  |  |
| 57 | H.01 | Thi công lọc ngược kiểu khối phẳng |  | x |  |  |  |
| 58 | H.02 | Thi công lọc ngược kiểu lăng trụ |  |  | x |  |  |
| 59 | H.03 | Thi công lọc ngược kiểu ống khói |  |  | x |  |  |
| 60 | H.04 | Thi công lọc ngược kiểu áp mái |  | x |  |  |  |
| 61 | H.05 | Thi công lọc ngược bằng vải lọc | x |  |  |  |  |
| VIII | I | Thi công khớp nối và khe lún |  |  |  |  |  |
| 62 | I.01 | Thi công khớp nối nhựa |  |  | x |  |  |
| 63 | I.02 | Thi công khớp nối ngang bằng đồng |  |  | x |  |  |
| 64 | I.03 | Thi công khớp nối đứng bằng đồng |  |  |  | x |  |
| 65 | I.04 | Thi công khe lún bằng bao tải tẩm nhựa đường |  | x |  |  |  |
| 66 | I.05 | Thi công khe lún bằng dây thừng tẩm nhựa đường |  | x |  |  |  |
| IX | K | Thi công các công việc liên quan |  |  |  |  |  |
| 67 | K.01 | Gia công cốt thép cấu kiện đơn giản |  | x |  |  |  |
| 68 | K.02 | Lắp dựng cốt thép cấu kiện đơn giản |  | x |  |  |  |
| 69 | K.03 | Lắp dựng giàn giáo định hình | x |  |  |  |  |
| 70 | K.04 | Tháo dỡ giàn giáo định hình | x |  |  |  |  |
| 71 | K.05 | Lắp dựng cốp pha cấu kiện đơn giản |  | x |  |  |  |
| 72 | K.06 | Tháo dỡ cốp pha cấu kiện đơn giản |  | x |  |  |  |
| X | L | Hoàn thiện bề mặt công trình |  |  |  |  |  |
| 73 | L.01 | Trát tường phẳng |  | x |  |  |  |
| 74 | L.02 | Trát trụ vuông, chữ nhật |  |  | x |  |  |
| 75 | L.03 | Trát trụ liền tường |  |  | x |  |  |
| 76 | L.04 | Trát trụ tròn |  |  | x |  |  |
| 77 | L.05 | Trát gờ |  |  | x |  |  |
| 78 | L.06 | Trát chỉ |  |  | x |  |  |
| 79 | L.07 | Trát phào |  |  |  | x |  |
| 80 | L.08 | Trát hèm cửa |  |  | x |  |  |
| 81 | L.09 | Trát dầm |  |  | x |  |  |
| 82 | L.10 | Trát trần |  |  | x |  |  |
| 83 | L.11 | Ốp gạch tráng men |  |  | x |  |  |
| 84 | L.12 | Ốp đá xẻ |  |  |  | x |  |
| 85 | L.13 | Ốp gạch thẻ trang trí |  |  |  | x |  |
| 86 | L.14 | Bả ma tít |  |  | x |  |  |
| 87 | L.15 | Lăn sơn |  | x |  |  |  |
| 88 | L.16 | Quét vôi |  | x |  |  |  |
| 89 | L.17 | Lắp goong cửa |  |  | x |  |  |
| 90 | L.18 | Lắp dựng khuôn cửa |  |  | x |  |  |
| 91 | L.19 | Lắp đặt các thiết bị vệ sinh |  | x |  |  |  |
| 92 | L.20 | Lợp mái Phi prô xi măng |  | x |  |  |  |
| 93 | L.21 | Láng thô |  | x |  |  |  |
| 94 | L.22 | Láng có đánh mầu |  |  | x |  |  |
| 95 | L.23 | Lát gạch dầy |  | x |  |  |  |
| 96 | L.24 | Lát gạch mỏng |  |  | x |  |  |
| XI | M | Tổ chức sản xuất |  |  |  |  |  |
| 97 | M.01 | Nhận kế hoạch sản xuất |  |  | x |  |  |
| 98 | M.02 | Lập tiến độ thi công |  |  |  | x |  |
| 99 | M.03 | Bố trí nhân lực cho các vị trí sản xuất |  |  |  | x |  |
| 100 | M.04 | Giám sát việc thực hiện công việc |  |  |  | x |  |
| 101 | M.05 | Báo cáo kết quả công việc |  |  | x |  |  |
| XII | N | Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh môi trường |  |  |  |  |  |
| 102 | N.01 | Thực hiện các biện pháp an toàn khi làm việc trên cao | x |  |  |  |  |
| 103 | N.02 | Sơ cứu người bị tai nạn lao động | x |  |  |  |  |
| 104 | N.03 | Sơ cứu người bị điện giật | x |  |  |  |  |
| 105 | N.04 | Sơ cứu người bị ngạt nước | x |  |  |  |  |
| 106 | N.05 | Sơ cứu người bị say nắng | x |  |  |  |  |
| 107 | N.06 | Hướng dẫn an toàn trước khi làm việc |  |  | x |  |  |
| 108 | N.07 | Kiểm tra an toàn các thiết bị, dụng cụ |  |  | x |  |  |
| 110 | N.08 | Bảo quản dụng cụ và vệ sinh môi trường lao động | x |  |  |  |  |
| 111 | N.09 | Thực hiện các biện pháp an toàn khi làm việc ở dưới sâu. | x |  |  |  |  |
| XIII | O | Phát triển nghề nghiệp |  |  |  |  |  |
| 112 | O.01 | Đúc rút kinh nghiệm |  | x |  |  |  |
| 113 | O.02 | Trao đổi với đồng nghiệp | x |  |  |  |  |
| 114 | O.03 | Cập nhật kỹ thuật công nghệ mới |  |  |  | x |  |
| 115 | O.04 | Thiết lập mối quan hệ với các bộ phận liên quan |  |  | x |  |  |
| 116 | O.05 | Tham gia lớp tập huấn chuyên môn | x |  |  |  |  |
| 117 | O.06 | Tham dự tay nghề nâng cao | x |  |  |  |  |
| 118 | O.07 | Đào tạo người mới vào nghề |  |  | x |  |  |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: CHUẨN BỊ MẶT BẰNG.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A.01

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Bố trí, tập kết vật tư, vật liệu, dụng cụ, máy móc; nguồn điện, nước thi công hợp lý, đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường lao động.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Vật tư, vật liệu bố trí đúng nơi quy định, gọn gàng, hợp lý;

  - Đường vận chuyển vật liệu thuận tiện, phù hợp với nội dung công việc;

  - Điện, nước phải sạch và an toàn;

  - Máy thi công hoạt động tốt, an toàn;

  - Lập phiếu bàn giao cho các tổ, nhóm đúng quy định.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Bố trí mặt bằng thi công;

  - Bố trí đường vận chuyển vật liệu…;

  - Phân loại, lựa chọn máy thi công.

2. Kiến thức:

  - Phương pháp bố trí mặt bằng thi công;

  - Phương pháp ghép sàn công tác, đường vận chuyển bê tông;

  - Phương pháp đấu, lắp điện, nước thi công;

  - Phương pháp lựa chọn máy thi công;

  - Các quy định về vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Mặt bằng thi công;

  - Đường vận chuyển vật liệu;

  - Máy thi công bê tông;

  - Máy tính, giấy, bút.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự hợp lý của mặt bằng bố trí vật tư, vật liệu. | - Kiểm tra tổng thể mặt bằng kho, bãi. |
| - Độ chắc chắn, ổn định và thuận tiện đường vận chuyển vật liệu. | - Kiểm tra ngẫu nhiên một vài vị trí hoặc tổng thể. |
| - Sự ổn định, thuận tiện nguồn điện, nước thi công. | - Kiểm tra thực tế nguồn điện, nước. |
| - Sự phù hợp, an toàn của máy thi công với công việc. | - Kiểm tra mặt bằng bố trí, máy thi công. |
| - Lập phiếu bàn giao đúng yêu cầu. | - Kiểm tra ngẫu nhiên các thông số bàn giao. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: NGHIÊN CỨU HỒ SƠ THI CÔNG.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A.02

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Đọc bản vẽ tổng thể, bản vẽ chi tiết, các hướng dẫn thi công kèm theo liên quan đến cấu tạo, mặt bằng và biện pháp thi công; tổng hợp khối lượng công việc cần thực hiện.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Đọc được bản vẽ tổng thể;

  - Đọc được bản vẽ chi tiết và các hướng dẫn thi công liên quan;

  - Tổng hợp được khối lượng công việc cần thực hiện.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Đọc bản vẽ tổng thể;

  - Đọc bản vẽ chi tiết;

  - Phân tích bản vẽ chi tiết;

  - Tổng hợp khối lượng để làm cơ sở lập biện pháp, phương án thi công.

2. Kiến thức:

  - Phương pháp đọc bản vẽ tổng thể;

  - Phương pháp đọc bản vẽ chi tiết;

  - Phương pháp, cách tính khối lượng cần thực hiện.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Bản vẽ thi công tổng thể;

  - Bản vẽ chi tiết;

  - Máy tính cầm tay, giấy, bút.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Độ chính xác, đầy đủ của việc đọc bản vẽ tổng thể. | - Kiểm tra đọc ngẫu nhiên một chi tiết cụ thể trên bản vẽ. |
| - Độ chính xác, đầy đủ của việc đọc bản vẽ chi tiết. | - Kiểm tra ngẫu nhiên một hoặc vài thông số trên bản vẽ chi tiết. |
| - Sự đầy đủ, chính xác của việc tổng hợp các yêu cầu của công việc được giao. | - Kiểm tra ngẫu nhiên một hoặc vài thông số. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: CHUẨN BỊ NHÂN LỰC

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A.03

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Căn cứ vào khối lượng, nhiệm vụ cụ thể của từng công việc, bố trí nhân lực cho mỗi bước thực hiện công việc phù hợp, đảm bảo kỹ thuật và an toàn lao động.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Xác định được từng loại công việc cụ thể;

  - Bố trí được nhân lực phù hợp với từng loại công việc cụ thể;

  - Bàn giao nhân lực đầy đủ và đúng thủ tục.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Tổng hợp khối lượng nhân công;

  - Phán đoán lượng công việc để bố trí nhân lực một cách khoa học;

  - Lập phiếu bàn giao thành thạo.

2. Kiến thức:

  - Phương pháp đọc bản vẽ chi tiết, bản vẽ tổng thể;

  - Phương pháp phân loại công việc theo mức độ khác nhau;

  - Phương pháp đánh giá tay nghề của người thợ;

  - Trình tự kiểm tra và bàn giao nhân lực.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Bản vẽ tổng thể, bản vẽ chi tiết;

  - Khối lượng công việc;

  - Danh sách nhân lực thực tế;

  - Bảng tiến độ thực hiện công việc;

  - Biện pháp thi công;

  - Biện pháp an toàn và vệ sinh lao động;

  - Máy tính, giấy, bút.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Tổng hợp khối lượng công việc đầy đủ. | - Máy tính, giấy bút; Kiểm tra đánh giá ngẫu nhiên. |
| - Bố trí nhân lực đầy đủ và phù hợp với. | - Đối chiếu, so sánh với khối lượng thực hiện. |
| - Lập phiếu bàn giao đúng yêu cầu. | - Kiểm tra ngẫu nhiên các thông số bàn giao. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: CHUẨN BỊ THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ THI CÔNG.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A.04

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Căn cứ vào công việc cụ thể chuẩn bị máy móc, thiết bị, các loại dụng cụ phục vụ cho công tác thi công.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Chuẩn bị được dụng cụ cầm tay đảm bảo phục vụ cho công việc;

  - Máy, thiết bị cần thiết hoạt động tốt, công suất phù hợp với khối lượng, quy mô công việc, đảm bảo an toàn điện;

  - Lập phiếu bàn giao đầy đủ, đúng yêu cầu.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Phân loại và sử dụng dụng cụ cầm tay;

  - Kiểm tra, đánh giá và vận hành máy, thiết bị phục vụ thi công;

  - Kiểm tra an toàn điện cho máy;

  - Lập bảng biểu.

2. Kiến thức:

  - Phạm vi sử dụng các dụng cụ cầm tay;

  - Phương pháp kiểm tra, đánh giá và vận hành một số loại máy thường sử dụng trong thi công;

  - Phương pháp kiểm tra an toàn điện cho máy.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Bảng tiến độ thực hiện công việc;

  - Biện pháp thi công, Phiếu bàn giao;

  - Có từ hai người trở lên;

  - Các loại dụng cụ cầm tay, máy, thiết bị thường sử dụng trong thi công (máy trộn, máy đầm, …).

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự đầy đủ, phù hợp với từng công việc cụ thể của dụng cụ cầm tay. | - So sánh với nhu cầu công việc cụ thể. |
| - Lựa chọn loại máy, thiết bị có công suất phù hợp với khối lượng, quy mô công việc, hoạt động tốt. | - So sánh với khối lượng công việc cần thực hiện. Vận hành thử. |
| - Đảm bảo an toàn điện, hoạt động tốt của máy, thiết bị. | - Vận hành thử, dùng bút thử điện. |
| - Lập phiếu bàn giao đúng yêu cầu. | - Kiểm tra ngẫu nhiên các thông số bàn giao. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: CHUẨN BỊ VẬT TƯ.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A.05

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Căn cứ vào khối lượng công việc cụ thể, tính toán, tập kết các loại vật liệu vào đúng vị trí quy định. Có phương án bảo quản, bảo vệ.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Vật tư, vật liệu đầy đủ, bố trí phù hợp;

  - Nước thi công sạch, đúng vị trí, thuận tiện cho thi công;

  - Lập phiếu bàn giao cho các tổ, nhóm.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Nhận biết, đánh giá vật tư, vật liệu theo tiêu chuẩn quy định của hồ sơ thiết kế;

  - Bố trí mặt bằng, kho, bãi;

  - Bảo quản vật tư, vật liệu;

  - Lập phiếu bàn giao cho các tổ, nhóm theo quy định.

2. Kiến thức:

  - Phương pháp đánh giá xi măng, phụ gia;

  - Phương pháp đánh giá đá ( sỏi );

  - Phương pháp đánh giá cát;

  - Phương pháp đánh giá nước thi công;

  - Phương pháp bảo quản vật tư, vật liệu.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Mặt bằng thi công;

  - Bảng thống kê vật liệu;

  - Biện pháp thi công;

  - Phiếu bàn giao;

  - Có từ hai người trở lên;

  - Xi măng, phụ gia, đá ( sỏi ), cát, nước sạch, bạt, kho bãi tập kết vật tư.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự đầy đủ, đúng chủng loại, mác, chất lượng, số lượng, kho chứa có mái che đúng quy cách. | - Kiểm tra, đối chiếu số lượng thực tế với bảng thống kê vật liệu và trên sổ sách. |
| - Sự đầy đủ của cát, sỏi theo hồ sơ thiết kế: đúng quy cách, chất lượng và số lượng đã tính toán, sạch, không lẫn tạp chất. | - Kiểm tra, đối chiếu thực tế về số lượng, kích cỡ...với bảng thống kê vật liệu và trên sổ sách. |
| - Độ sạch của nước thi công, tập kết đúng vị trí, thuận tiện cho thi công. | - Kiểm tra thực tế nguồn nước thi công. |
| - Lập phiếu bàn giao đúng yêu cầu. | - Kiểm tra ngẫu nhiên các thông số bàn giao. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: CHUẨN BỊ NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A.06

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Căn cứ vào vị trí thi công trên công trình, kéo dây điện, lắp đường nước phục vụ cho thi công tại chỗ, đảm bảo kỹ thuật và an toàn lao động.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Nguồn điện từ nguồn chung của công trình phải ổn định phải đảm bảo an toàn;

  - Cầu dao, ổ cắm phải có hộp bảo vệ không chạm chập;

  - Đường ống dẫn nước, van khoá đến vị trí thi công phải kín không dò rỉ lãng phí;

  - Lập phiếu bàn giao đầy đủ, đúng yêu cầu.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Đấu, lắp điện thi công;

  - Đấu, lắp nước thi công;

  - Kiểm tra an toàn điện;

  - Lập bảng biểu.

2. Kiến thức:

  - Phương pháp đấu lắp điện thi công;

  - Phương pháp đấu lắp nước thi công;

  - Phương pháp kiểm tra, đánh giá an toàn điện.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Bản vẽ mặt bằng thi công điện, nước;

  - Biện pháp an toàn;

  - Phiếu bàn giao;

  - Dây điện, bút thử điện, kìm điện, tô vít, cầu dao, ổ cắm, ống dẫn nước, van, bể chứa.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Độ ổn định, an toàn của nguồn điện thi công. | - Dùng đồng hồ đo điện kiểm tra thực tế nguồn điện. |
| - Độ chắc chắn của cầu dao, ổ cắm: phải có hộp bảo vệ không chạm chập. | - Quan sát. Dùng bút thử điện thử cầu dao, ổ cắm. |
| - Độ kín của đường ống dẫn nước, van khoá đến vị trí thi công, không dò rỉ lãng phí. | - Quan sát thực tế nguồn nước. |
| - Lập phiếu bàn giao đúng yêu cầu. | - Kiểm tra ngẫu nhiên các thông số bàn giao. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẬP BIỆN PHÁP THI CÔNG.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A.07

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Căn cứ vào bản vẽ thi công và bản vẽ chi tiết, phân tích các công việc, số lượng nhân công, các điều kiện thi công để lên biện pháp thi công cho từng công việc.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Đọc bản vẽ thi công và bản vẽ chi tiết công việc đầy đủ;

  - Biện pháp cung cấp vật tư, vật liệu: đúng tiến độ, chủng loại, chất lượng;

  - Biện pháp cung cấp nguồn điện, nước thi công đầy đủ, an toàn;

  - Biện pháp cung cấp máy thi công đầy đủ, kịp thời;

  - Kế hoạch vận chuyển bê tông hợp lý, phù hợp;

  - Phương án thi công: đầy đủ, khoa học, có phương án dự trữ;

  - Biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường đảm bảo yêu cầu.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

  - Phân tích, đánh giá công việc;

  - Lập biện pháp, phương án và điều kiện thực hiện công việc;

  - Lập biện pháp an toàn và vệ sinh công nghiệp;

  - Kiểm tra đánh giá công việc thực hiện.

2. Kiến thức:

  - Phương pháp tính và bóc tách dự toán xây dựng cơ bản;

  - Phương pháp tra định mức xây dựng cơ bản;

  - Phân loại và phạm vi sử dụng máy xây dựng;

  - Phương pháp lắp điện, nước thi công;

  - Biện pháp an toàn và vệ sinh công nghiệp;

  - Phương pháp kiểm tra, đánh giá.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Bản vẽ thi công tổng thể, bản vẽ chi tiết công việc;

  - Máy tính, giấy, bút;

  - Bảng biểu tiến độ, biện pháp thi công.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Độ chính xác, đầy đủ của việc đọc bản vẽ tổng thể và bản vẽ chi tiết. | - Kiểm tra đọc ngẫu nhiên một vài chi tiết cụ thể trong bản vẽ. |
| - Sự hợp lý của biện pháp cung cấp vật tư, vật liệu: đảm bảo tiến độ, số lượng, chủng loại. | - Kiểm tra đối chiếu với tiến độ, biện pháp thi công. |
| - Sự hợp lý của biện pháp cung cấp nguồn điện nước: đầy đủ, an toàn. | - Kiểm tra đối chiếu với tiến độ, biện pháp thi công. |
| - Sự hợp lý của biện pháp cung cấp máy thi công đầy đủ, kịp thời. | - Kiểm tra đối chiếu với tiến độ thi công. |
| - Sự hợp lý của kế hoạch vận chuyển bê tông. | - Kiểm tra đối chiếu với biện pháp thi công. |
| - Sự hợp lý của phương án thi công: đầy đủ, khoa học, có phương án dự trữ. | - Kiểm tra đối chiếu với biện pháp thi công. |
| - Sự hợp lý của biện pháp an toàn và vệ sinh công nghiệp. | - Kiểm tra đối chiếu biện pháp an toàn và vệ sinh công nghiệp. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: XÁC ĐỊNH TIM MỐC

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B.01

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Dùng các dụng cụ, thiết bị đo và các mốc để xác định, đánh dấu các vị trí tim mốc phục vụ thi công.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Chuẩn bị dụng cụ, máy móc, vật tư sử dụng cho việc xác định vị trí tim mốc;

  - Định vị, cố định được tim, mốc;

  - Bàn giao tim mốc theo đúng thủ tục pháp lý;

  - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

  - Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Đọc bản vẽ thi công;

  - Phân loại và sử dụng vật liệu, dụng cụ cầm tay;

  - Sử dụng máy trắc địa (kinh vĩ, thủy bình) để đo đạc;

  - Đo đạc, xác định vị trí và đánh dấu tim, mốc;

  - Phối hợp làm việc nhóm trong quá trình xác định tim mốc.

2. Kiến thức:

  - Phương pháp đọc bản vẽ thi công;

  - Qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc xác định tim mốc;

  - Phương pháp đo đạc bằng máy thủy bình, máy kinh vĩ;

  - Biện pháp an toàn lao động, và vệ sinh công nghiệp khi xác định tim mốc;

  - Phương pháp lập biên bản nghiệm thu, bàn giao đúng pháp lý.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Bản vẽ thi công;

  - Biện pháp thi công và tài liệu liên quan;

  - Tối thiểu có 2 người để thực hiện công việc;

  - Mặt bằng thi công;

  - Cuốc, Xẻng, búa, dao, dây, thước mét, thước vuông, máy thủy bình, máy kinh vĩ, cọc mốc, sơn, máy tính cầm tay, bút, sổ ghi, Phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự đầy đủ, hợp lý của dụng cụ, máy móc vật tư sử dụng cho việc xác định vị trí tim mốc. | - Quan sát, kiểm tra và đối chiếu. |
| - Độ chính xác, ổn định của các vị trí tim, mốc. | - Thước mét, thước vuông, Ni vô, máy kinh vĩ, máy thủy bình; Đo, Quan sát và Đối chiếu. |
| - Đảm bả an toàn và vệ sinh lao động. | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động. |
| - Nghiệm thu và bàn giao đầy đủ. | - Biên bản nghiệm thu, bản vẽ thi công; kiểm tra và đối chiếu. |
| - Thời gian thực hiện theo định mức. | - So sánh, đối chiếu thời gian thực hiện với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: GIÁC MÓNG BẰNG THỦ CÔNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B.02

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Dùng các dụng cụ đo đạc thủ công để xác định vị trí móng của công trình.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Chuẩn bị dụng cụ, vật tư sử dụng cho việc xác định tim mốc;

  - Xác định và cố định mốc theo thiết kế;

  - Bàn giao tim mốc;

  - Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Đọc bản vẽ thi công đơn giản;

  - Phân loại và sử dụng vật liệu, dụng cụ cầm tay;

  - Đo đạc, xác định vị trí và đánh dấu tim, mốc;

  - Phối hợp làm việc nhóm trong quá trình xác định tim mốc.

2. Kiến thức:

  - Phương pháp đọc bản vẽ thi công đơn giản;

  - Qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc xác định tim mốc;

  - Biện pháp an toàn lao động khi xác định tim mốc;

  - Phương pháp lập biên bản nghiệm thu, bàn giao đúng pháp lý.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Bản vẽ thi công;

  - Biện pháp thi công và tài liệu liên quan;

  - Có từ 2 người trở lên để thực hiện công việc;

  - Mặt bằng thi công;

  - Cuốc, Xẻng, cào, dao, thước mét, cọc mốc, sơn, máy tính cầm tay, bút, sổ ghi, Phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự đầy đủ, hợp lý của dụng cụ, vật tư sử dụng cho việc giác móng bằng thủ công. | Quan sát, kiểm tra và đối chiếu. |
| - Độ chính xác, ổn định của các vị trí làm mốc, vị trí móng công trình | - Thước mét, thước vuông, Ni vô; Kiểm tra và Đối chiếu. |
| - Nghiệm thu và bàn giao đầy đủ. | - Biên bản nghiệm thu, bản vẽ thi công; kiểm tra và đối chiếu. |
| - Đúng thời gian thực hiện theo định mức. | - So sánh, đối chiếu thời gian thực hiện với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: PHÓNG TUYẾN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B.03

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Dùng các dụng cụ đo đạc để kéo dài tuyến kênh, mương… cần thi công.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Chuẩn bị được dụng cụ, máy móc, vật tư sử dụng cho việc phóng tuyến;

  - Xác định được vị trí làm mốc kéo dài tuyến;

  - Cố định tim, mốc kéo dài tuyến;

  - Bàn giao tuyến;

  - Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Đọc bản vẽ thi công;

  - Phân loại và sử dụng vật liệu, dụng cụ cầm tay;

  - Sử dụng máy trắc địa (kinh vĩ, thủy bình) để đo đạc;

  - Đo đạc, xác định vị trí và đánh dấu tim, mốc;

  - Phối hợp làm việc nhóm trong quá trình phóng tuyến.

2. Kiến thức:

  - Phương pháp phân tích bản vẽ thi công;

  - Qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc phóng tuyến;

  - Phương pháp sử dụng máy trắc địa (kinh vĩ, thủy bình) để đo đạc;

  - Trình bày được biện pháp an toàn lao động khi phóng tuyến;

  - Lập được biên bản nghiệm thu, bàn giao đúng pháp lý.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Bản vẽ thi công;

  - Biện pháp thi công và tài liệu liên quan;

  - Có từ 2 người trở lên để thực hiện công việc;

  - Mặt bằng thi công;

  - Cuốc, Xẻng, cào, dao, thước mét, máy thủy bình, máy kinh vĩ, cọc mốc, sơn, máy tính cầm tay, bút, sổ ghi, Phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự đầy đủ, hợp lý của dụng cụ, thiết bị, vật tư sử dụng cho việc phóng tuyến. | Quan sát, kiểm tra và đối chiếu. |
| - Độ chính xác, ổn định của các vị trí làm mốc kéo dài tuyến công trình. | - Thước mét, máy kinh vĩ, máy thủy bình; Kiểm tra và Đối chiếu. |
| - Nghiệm thu và bàn giao đầy đủ. | - Biên bản nghiệm thu, bản vẽ thi công; kiểm tra và đối chiếu. |
| - Thực hiện đúng thời gian theo định mức. | - So sánh, đối chiếu thời gian thực hiện với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LÊN GA

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B.04

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Dùng các dụng cụ đo đạc, vật tư, vật liệu để tạo khung hình công trình cần thi công.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Chuẩn bị được dụng cụ, vật tư phục vụ cho việc lên ga;

  - Thực hiện theo qui trình lên ga công trình;

  - Lên ga theo hình dáng, kích thước thiết kế;

  - Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Đọc bản vẽ thi công đơn giản;

  - Phân loại và sử dụng vật liệu, dụng cụ cầm tay;

  - Đo đạc, xác định vị trí và đánh dấu tim, mốc;

  - Lên ga theo hình dáng thi công;

  - Phối hợp làm việc nhóm trong quá trình lên ga.

2. Kiến thức:

  - Phương pháp phân tích bản vẽ thi công đơn giản;

  - Qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc lên ga;

  - Biện pháp an toàn lao động khi phóng tuyến;

  - Cách lập biên bản nghiệm thu, bàn giao đúng pháp lý.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Bản vẽ thi công;

  - Biện pháp thi công và tài liệu liên quan;

  - Mặt bằng thi công;

  - Cuốc, Xẻng, cào, dao, thước mét, cọc ga, dây gai, máy tính cầm tay, bút.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự đầy đủ, hợp lý của dụng cụ và vật tư sử dụng cho việc lên ga. | - Quan sát, kiểm tra và đối chiếu. |
| - Lên ga đúng qui trình. | - Theo dõi và đối chiếu. |
| - Độ chính xác về vị trí, hình dáng, kích thước và sự ổn định của ga. | - Thước mét, thước vuông, ni vô; Kiểm tra và Đối chiếu. |
| - Nghiệm thu và bàn giao đầy đủ. | - Biên bản nghiệm thu, bản vẽ thi công; kiểm tra và đối chiếu. |
| - Thực hiện đúng thời gian theo định mức của doanh nghiệp. | - So sánh, đối chiếu thời gian thực hiện với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: ĐÀO ĐẤT ĐÁ BẰNG THỦ CÔNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B.05

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Dùng các dụng cụ thủ công để đào đất đá theo đúng kích thước của công trình.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Chuẩn bị dụng cụ, vật tư phục vụ cho việc đào đất đá;

  - Đào đất theo hình dáng, kích thước thiết kế;

  - Vận chuyển đất đá về vị trí đổ;

  - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

  - Nghiệm thu, bàn giao;

  - Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Phân loại và sử dụng vật liệu, dụng cụ cầm tay;

  - Đào đất đá, vận chuyển đất đá bằng thủ công;

  - Viết biên bản nghiệm thu, bàn giao;

  - Phối hợp làm việc nhóm trong quá trình đào đất.

2. Kiến thức:

  - Phương pháp đào đất đá bằng thủ công;

  - Biện pháp an toàn lao động khi đào, vận chuyển đất đá;

  - Cách lập biên bản nghiệm thu, bàn giao.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Bản vẽ thi công;

  - Biện pháp thi công và tài liệu liên quan;

  - Mặt bằng thi công;

  - Cuốc, Xẻng, xà beng, cào, dao, xe thô sơ, thước mét, giấy, bút.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự đầy đủ, hợp lý của dụng cụ và vật tư sử dụng cho việc đào đất đá. | - Quan sát, kiểm tra và đối chiếu. |
| - Độ chính xác về vị trí, hình dáng, kích thước của việc đào đất đá. | - Thước mét; kiểm tra và đối chiếu. |
| - Vận chuyển đất đá về đúng vị trí cần đổ. | - Quan sát và đối chiếu. |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát và đối chiếu. |
| - Nghiệm thu và bàn giao đầy đủ. | - Biên bản nghiệm thu, bản vẽ thi công; kiểm tra và đối chiếu. |
| - Thời gian thực hiện theo định mức. | - So sánh, đối chiếu thời gian thực hiện với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: ĐẮP ĐẤT ĐÁ BẰNG THỦ CÔNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B.06

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Dùng các dụng cụ thủ công để đắp đất đá theo đúng khối lượng, kích thước của công trình.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Chuẩn bị dụng cụ, vật tư phục vụ cho việc đắp đất đá;

  - Đắp đất đá theo hình dáng, kích thước của thiết kế;

  - An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

  - Nghiệm thu, bàn giao đầy đủ;

  - Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Phân loại và sử dụng vật tư, dụng cụ cầm tay;

  - Đắp đất đá bằng thủ công;

  - Lập biên bản nghiệm thu, bàn giao;

  - Phối hợp làm việc nhóm trong quá trình đắp đất.

2. Kiến thức:

  - Phương pháp đắp đất đá bằng thủ công;

  - Biện pháp an toàn lao động khi đắp đất đá;

  - Cách lập biên bản nghiệm thu, bàn giao.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Bản vẽ thi công; Mặt bằng thi công;

  - Biện pháp thi công và tài liệu liên quan;

  - Cuốc, Xẻng, xà beng, đầm tay, ô roa, nước, cào, dao, xe thô sơ, thước mét, giấy, bút.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự đầy đủ, hợp lý của dụng cụ, vật tư sử dụng cho việc đắp đất đá. | - Quan sát, kiểm tra và đối chiếu. |
| - Độ chính xác về vị trí, hình dáng, kích thước của việc đắp đất đá. | - Thước mét; kiểm tra và đối chiếu. |
| - Độ chặt của khối đất đá được đắp. | - Quan sát, lấy mẫu và đối chiếu. |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường. | - Quan sát và đối chiếu. |
| - Nghiệm thu và bàn giao đầy đủ. | - Biên bản nghiệm thu, bản vẽ thi công; kiểm tra và đối chiếu. |
| - Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp. | - So sánh, đối chiếu thời gian thực hiện với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: TIÊU NƯỚC HỐ MÓNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C.01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Dùng các dụng cụ và các thiết bị để tiêu nước hố móng công trình thi công.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Chuẩn bị dụng cụ, máy móc, vật tư sử dụng cho việc tiêu nước hố móng;

  - Tiêu được nước phục vụ cho việc thi công;

  - Đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động;

  - Thời gian thực hiện theo định mức.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Phân loại và sử dụng vật liệu, dụng cụ cầm tay, máy móc thiết bị;

  - Quan sát và phán đoán;

  - Phối hợp làm việc nhóm trong quá trình tiêu nước hố móng.

2. Kiến thức:

  - Phương pháp phân loại và sử dụng cụ cầm tay, máy móc thiết bị;

  - Quy trình tiêu nước hố móng bằng thủ công;

  - Biện pháp an toàn lao động khi tiêu nước hố móng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Mặt bằng thi công;

  - Cuốc, Xẻng, cào, dao, máy bơm, nguồn điện.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự đầy đủ, hợp lý của dụng cụ, máy móc vật tư sử dụng cho việc tiêu nước hố móng. | - Quan sát, kiểm tra và đối chiếu. |
| - Tập trung nước đúng vị trí, rãnh tiêu nước đảm bảo yêu cầu khi thi công. | - Quan sát và đối chiếu. |
| - Tiêu nước đảm bảo cho việc thi công. | - Quan sát và đối chiếu. |
| - Đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động. | - Quan sát và đối chiếu. |
| - Thời gian thực hiện theo định mức. | - So sánh, đối chiếu thời gian thực hiện với định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: ĐÓNG CỌC TRE

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C.02

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Dùng các dụng cụ, thiết bị để đóng các cọc tre xuống nền móng theo yêu cầu thiết kế.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Chuẩn bị dụng cụ, vật tư sử dụng cho việc đóng cọc tre;

  - Mật độ và độ sâu của cọc tre theo thiết kế;

  - Bàn giao đầy đủ và đúng thủ tục pháp lý;

  - Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Phân loại và sử dụng vật liệu, dụng cụ cầm tay;

  - Nhận biết độ sâu của cọc tre;

  - Viết biên bản nghiệm thu, bàn giao;

  - Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình đóng cọc tre.

2. Kiến thức:

  - Quy trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc đóng cọc tre;

  - Cách lập được biên bản nghiệm thu, bàn giao đúng pháp lý;

  - Biện pháp an toàn và vệ sinh lao động.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Bản vẽ thi công;

  - Biện pháp thi công và tài liệu liên quan;

  - Có tối thiểu 2 người để thực hiện công việc;

  - Mặt bằng thi công;

  - Cuốc, vồ, dao, thước mét, ghế công tác, Phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự đầy đủ, hợp lý của dụng cụ và vật tư sử dụng cho việc đóng cọc tre. | - Quan sát, kiểm tra và đối chiếu. |
| - Sự đảm bảo của mật độ và độ sâu của cọc tre. | - Vồ, quan sát; Kiểm tra và Đối chiếu. |
| - Đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động. | - Quan sát và đối chiếu. |
| - Nghiệm thu và bàn giao đầy đủ. | - Biên bản nghiệm thu, bản vẽ thi công; kiểm tra và đối chiếu. |
| - Thời gian thực hiện theo định mức. | - So sánh, đối chiếu thời gian thực hiện với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: XỬ LÝ MẠCH ĐÙN, CÁT CHẢY BẰNG THỦ CÔNG.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C.03

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Dùng các dụng cụ, vật liệu để ngăn chặn các mạch đùn, cát chảy khi đào móng.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Chuẩn bị dụng cụ, máy móc, vật tư cần thiết;

  - Ngăn chặn được mạch đùn, cát chảy;

  - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

  - Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Phân loại và sử dụng vật liệu, dụng cụ cầm tay;

  - Phối hợp làm việc nhóm trong quá trình xử lý mạch đùn cát chảy.

2. Kiến thức:

  - Quy trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc xử lý mạch đùn, cát chảy bằng thủ công;

  - Biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Tối thiểu 3 người trở lên để thực hiện công việc;

  - Mặt bằng thi công;

  - Cuốc, Xẻng, cào, dao, búa, vật liệu lọc, cọc tre, phên, xô, thùng.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự đầy đủ, hợp lý của dụng cụ, thiết bị, vật tư sử dụng cho công việc | - Quan sát, kiểm tra và đối chiếu |
| - Ngăn chặn được mạch đùn cát chảy. | - Quan sát |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát và đối chiếu. |
| - Thời gian thực hiện theo định mức. | - So sánh, đối chiếu thời gian thực hiện với định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: TRỘN BÊ TÔNG BẰNG THỦ CÔNG.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D.01

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Cân đong vật liệu thành phần đúng cấp phối. Dùng các dụng cụ cầm tay đảo, trộn cho các vật liệu thành phần đều và dẻo thành hỗn hợp bê tông.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị thi công;

  - Đong các vật liệu thành phần theo trình tự quy định;

  - Trộn bê tông đều, đảm bảo độ sụt phù hợp với từng cấu kiện;

  - Lập phiếu bàn giao cho các tổ, nhóm;

  - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

  - Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Phân loại và sử dụng dụng cụ cầm tay;

  - Cân, đong vật liệu thành phần;

  - Nhận biết độ dẻo của bê tông.

2. Kiến thức:

  - Tính năng, tác dụng, phạm vi sử dụng dung cụ cầm tay;

  - Phương pháp trộn bê tông bằng thủ công;

  - Cách tính để đong vật liệu đúng cấp phối;

  - Độ dẻo của bê tông phụ thuộc vào tỉ lệ N/X và độ ẩm của cốt liệu;

  - Biện pháp khắc phục để điều chỉnh độ dẻo của bê tông;

  - Biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Bảng cấp phối bê tông;

  - Bảng khối lượng bê tông;

  - Bảng quy định độ sụt bê tông;

  - Tối thiểu từ 2 người trở lên tuỳ thuộc vào khối lượng bê tông yêu cầu;

  - Phiếu bàn giao khối lượng bê tông cho các tổ, nhóm;

  - Mặt bằng trộn bê tông; xi măng, đá (sỏi), cát, nước sạch, phụ gia (nếu có). Xẻng, cào, thùng hoa sen, hộc đong vật liệu, xô.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự đầy đủ dụng cụ, mặt bằng bố trí gọn, hợp lý. | - Quan sát thực tế. |
| - Độ chính xác khi đong các vật liệu thành phần theo thứ tự trộn. | - Quan sát, đếm và kiểm tra dụng cụ đong. |
| - Đúng trình tự trộn, đều, đảm bảo độ sụt phù hợp với từng cấu kiện. | - Quan sát, kiểm tra độ sụt. |
| - Sự đầy đủ khi lập phiếu bàn giao, đúng yêu cầu. | - Kiểm tra ngẫu nhiên các thông số bàn giao. |
| - Sự nghiêm túc thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát, đối chiếu biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. |
| - Đảm bảo thời gian thi công. | - Đồng hồ, bấm thời gian đối chiếu với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: TRỘN BÊ TÔNG BẰNG MÁY CÓ DUNG TÍCH < 400 LÍT.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D.02

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Cân đong vật liệu thành phần đúng cấp phối. Đổ các vật liệu thành phần vào thùng trộn đúng trình tự, đảm bảo thời gian trộn để các vật liệu thành phần tạo thành hỗn hợp đều và dẻo.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị thi công;

  - Tính toán liều lượng cối trộn theo dung tích thùng trộn, mác bê tông theo thiết kế;

  - Đong vật liệu thành phần đổ vào thùng trộn theo thứ tự trộn;

  - Thời gian trộn của bê tông phù hợp với từng loại máy;

  - Đổ bê tông ra khỏi thùng trộn phù hợp với phương tiện vận chuyển bê tông;

  - Lập phiếu bàn giao khối lượng cho các tổ, nhóm;

  - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

  - Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Phân loại và sử dụng dụng cụ cầm tay;

  - Tính toán cấp phối bê tông;

  - Cân, đong vật liệu thành phần;

  - Nhận biết độ dẻo của bê tông;

  - Vận hành, điều khiển máy trộn bê tông;

  - Kiểm tra, đánh giá công việc thực hiện.

2. Kiến thức:

  - Tác dụng, phạm vi sử dụng của dụng cụ cầm tay;

  - Phương pháp tính cấp phối bê tông theo dung tích thùng trộn;

  - Cách tính để đong vật liệu đúng cấp phối;

  - Độ dẻo của bê tông phụ thuộc vào tỉ lệ N/X và độ ẩm của cốt liệu;

  - Biện pháp khắc phục để điều chỉnh độ dẻo của bê tông;

  - Phương pháp kiểm tra, đánh giá chất lượng bê tông;

  - Biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Kỹ thuật trộn bê tông bằng máy; Bảng cấp phối bê tông; Bảng khối lượng công việc; Quy trình, nôi quy vận hành máy trộn bê tông;

  - Tối thiểu có 5 người tở lên;

  - Thời điểm thực hiện: Sau khi đã nghiệm thu cốp pha, cốt thép;

  - Mặt bằng trộn bê tông; Máy trộn bê tông < 400 lít; xi măng, đá (sỏi), cát, nước sạch, phụ gia ( nếu có ), Xẻng, cào, hộc đong vật liệu, xô.

  - Phiếu bàn giao khối lượng bê tông cho các tổ, nhóm.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự đầy đủ dụng cụ, mặt bằng bố trí gọn, hợp lý. | - Quan sát thực tế. |
| - Độ chính xác khi tính toán liều lượng cối trộn, đúng mác bê tông theo thiết kế. | - Đối chiếu bảng cấp phối với hồ sơ thiết kế thông qua bảng định mức. |
| - Đong vật liệu thành phần đổ vào thùng trộn theo thứ tự trộn, đầy đủ, chính xác. | - Hộc đong, xô; quan sát, đếm đối chiếu bảng tính cấp phối. |
| - Thời gian trộn đảm bảo độ sụt của bê tông. | - Đồng hồ, dụng cụ đo độ sụt. quan sát, đo đối chiếu độ sụt quy định. |
| - Đổ bê tông ra khỏi thùng trộn vừa đủ, phù hợp với phương tiện vận chuyển bê tông. | - Quan sát. |
| - Lập phiếu bàn giao đúng yêu cầu. | - Kiểm tra ngẫu nhiên các thông số bàn giao. |
| - Sự nghiêm túc thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát, đối chiếu biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. |
| - Đảm bảo thời gian thi công. | - Đồng hồ, bấm thời gian đối chiếu với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: VẬN CHUYỂN BÊ TÔNG THỦ CÔNG.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D.03

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Dùng các dụng cụ, phương tiện vận chuyển thủ công như: xô, cáng, xe rùa, xe ba gác, xe goòng để đưa bê tông từ vị trí trộn đến vị trí đổ bê tông.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Xô, cáng phải kín, khít để tránh dò rỉ nước xi măng;

  - Xe rùa có khoảng cách vận chuyển nhỏ hơn 70m, đường bằng phẳng, độ dốc tối đa là 12 %;

  - Xe ba gác có khoảng cách vận chuyển nhỏ hơn 150m, đường bằng phẳng, độ dốc tối đa là 1 %;

  - Đường goòng có khoảng cách vận chuyển lên đến 200m, trên đường ray, đẩy bằng tay hoặc dùng cơ học;

  - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

  - Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Phân loại phương tiện vận chuyển bê tông thủ công;

  - Sử dụng phương tiện vận chuyển bê tông thủ công;

  - Đánh giá thực trạng để lựa chọn phương tiện vận chuyển phù hợp.

2. Kiến thức:

  - Phạm vi sử dụng các loại phương tiện vận chuyển bê tông thủ công;

  - Phương pháp sử dụng phương tiện vận chuyển bê tông thủ công theo phương ngang;

  - Biện pháp bảo hộ và an toàn lao động khi vận chuyển bê tông thủ công.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Bản vẽ mặt bằng thi công; Biện pháp thi công bê tông; Biện pháp an toàn lao động;

  - Thời điểm thực hiện: sau khi trộn xong bê tông;

  - Xẻng, cào, xô, cáng, xe rùa, xe ba gác, xe goòng, xẻng, vữa bê tông.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự hợp lý của dụng cụ, phương tiện vận chuyển phù hợp với điều kiện thực tế thi công của công trường. | - Kiểm tra đối chiếu khối lượng thực hiện, khoảng cách vận chuyển, đường vận chuyển, phương vận chuyển. |
| - Sự hợp lý khi lựa chọn vận chuyển bằng xô, cáng: Phù hợp khối lượng ít, vị trí khó đổ. | - Quan sát, kiểm tra xô, cáng phải kín, khít để tránh dò rỉ nước xi măng. |
| - Sự hợp lý khi lựa chọn vận chuyển bằng xe rùa: Khoảng cách vận chuyển nhỏ hơn 70 m, đường bằng phẳng, độ dốc tối đa là 12 %. | - Thước mét, thước đo độ; Đo, kiểm tra khoảng cách và độ dốc của đường vận chuyển. Đối chiếu biện pháp thi công. |
| - Sự hợp lý khi lựa chọn vận chuyển bằng xe ba gác: Khoảng cách vận chuyển nhỏ hơn 150 m, đường bằng phẳng, độ dốc tối đa là 1 %. | - Thước mét, thước đo độ; Đo, kiểm tra khoảng cách và độ dốc của đường vận chuyển. Đối chiếu biện pháp thi công. |
| - Sự hợp lý khi lựa chọn vận chuyển bằng đường gòng: Khoảng cách vận chuyển lên đến 200 m, trên đường ray, đẩy bằng tay hoặc dùng cơ học. | - Thước mét, thước đo độ; Đo, kiểm tra khoảng cách. Đối chiếu biện pháp thi công. |
| - Sự nghiêm túc thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát, đối chiếu biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. |
| - Đảm bảo thời gian thi công. | - Đồng hồ, bấm thời gian đối chiếu với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: VẬN CHUYỂN BÊ TÔNG BẰNG MÁY.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D.04

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Dùng các phương tiện vận chuyển kết hợp với máy như: máy thăng tải, cần cẩu tháp, băng chuyền, máy bơm bê tông để đưa bê tông lên cao.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Lựa chọn phương tiện vận chuyển bê tông bằng máy;

  - Các phương tiện chở bê tông không dò rỉ nước xi măng;

  - Vận chuyển bằng máy bơm bê tông, cấp phối phải phù hợp theo từng loại bơm, không dừng quá 2 giờ;

  - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

  - Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Phân loại phương tiện vận chuyển bê tông bằng máy theo phương thẳng đứng;

  - Sử dụng phương tiện vận chuyển bê tông bằng máy;

  - Phối hợp nhịp nhàng với các bộ phận khác để vận chuyển bê tông.

2. Kiến thức:

  - Phạm vi làm việc các loại phương tiện vận chuyển bê tông bằng máy;

  - Phương pháp sử dụng máy vận chuyển bê tông theo phương đứng;

  - Biết các ký hiệu, tín hiệu nâng, hạ, móc, tháo cáp...để phối hợp tốt với các bộ phận khác;

  - Biện pháp bảo hộ và an toàn lao động khi vận chuyển bê tông bằng máy.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Biện pháp thi công; Phiếu nghiệm thu bàn giao;

  - Có từ 2 người trở lên tùy thuộc vào khối lượng;

  - Thời điểm thực hiện: Sau khi trộn bê tông xong;

  - Xẻng, cào, xe rùa, xe ba gác, bun ke, máy thăng tải, cẩu tháp, cẩu giàn, máy bơm bê tông, vữa bê tông.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự phù hợp của phương tiện vận chuyển với điều kiện thực tế thi công của công trường như: khối lượng bê tông, khoảng cách vận chuyển , phương vận chuyển. | - Kiểm tra đối chiếu khối lượng thực hiện, khoảng cách vận chuyển, đường vận chuyển, phương vận chuyển. |
| - Độ kín, khít để tránh dò rỉ nước xi măng khi vận chuyển bằng máy thăng tải với phương tiện chở bê tông. | - Quan sát, kiểm tra xe rùa phải kín. |
| - Độ chắc chắn, ổn định của cáp, bun ke đựng bê tông phải kín khi vận chuyển bằng cẩu tháp. | - Quan sát, kiểm tra cáp, bun ke; dùng tay lay. |
| - Sự đều đặn của bê tông khi vận chuyển bằng băng chuyền. | - Quan sát, kiểm tra băng chuyền kín để tránh dò rỉ nước xi măng. |
| - Độ sụt của bê tông phù hợp khi vận chuyển bằng máy bơm, bơm liên tục, không dừng quá 2 giờ. | - Quan sát, kiểm tra đường ống, vòi bơm phải kín, khít để tránh dò rỉ nước xi măng. |
| - Phối hợp nhịp nhàng với các bộ phận. | - Quan sát, đối chiếu các ký, tín hiệu. |
| - Sự nghiêm túc thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát, đối chiếu biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. |
| - Đảm bảo thời gian thi công. | - Đồng hồ, bấm thời gian đối chiếu với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: ĐỔ BÊ TÔNG MÓNG.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D.05

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Dùng các dụng cụ, phương tiện để đổ, đầm, hoàn thiện bề mặt bê tông móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn lao động.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị thi công;

  - Các bước chuẩn bị mặt bằng;

  - Vị trí, khoảng cách cốt thép, lớp bảo vệ cốt thép theo thiết kế;

  - Vệ sinh móng trước khi thi công;

  - Bê tông đặc chắc, đồng đều sau đầm;

  - Bề mặt bê tông phẳng;

  - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

  - Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU.

1. Kỹ năng:

  - Phân loại và sử dụng dụng cụ, phương tiện;

  - Phân lớp đổ bê tông móng;

  - Đổ và đầm bê tông móng;

  - Làm phẳng bề mặt móng;

  - Hợp tác, phối hợp với các nhóm khác;

  - Thực hiện an toàn và vệ sinh môi trường;

  - Kiểm tra, đánh giá công việc thực hiện.

2. Kiến thức:

  - Tính năng, tác dụng của các loại dụng cụ và phương tiện thi công móng;

  - Cách xác định chiều dày lớp đổ bê tông;

  - Phương pháp và kỹ thuật đổ bê tông móng;

  - Phương pháp kiểm tra, đánh giá sản phẩm;

  - Biện pháp bảo hộ và an toàn lao động trong công tác đổ bê tông móng.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Bản vẽ; Biện pháp thi công; Quy trình đổ bê tông; Mặt bằng thi công;

  - Có một tổ trở lên tùy thuộc khối lượng công việc;

  - Thời điểm thực hiện: Sau khi trộn bê tông xong;

  - Xe ba gác, máy bơm bê tông, xô, xẻng, cáng, thước tầm, bàn xoa, đầm dùi.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Đầy đủ các dụng cụ, phương tiện cho công việc | - Đếm các dụng cụ, phương tiện. |
| - Độ chính xác của đường kính, khoảng cách cốt thép, lớp bê tông bảo vệ. | - Thước mét, thước cặp; đo đối chiếu bản vẽ thi công. |
| - Độ sạch, độ chống dính của cốp pha. | - Quan sát và cảm nhận trực tiếp. |
| - Sự hợp lý của quy trình kỹ thuật, đảm bảo chiều dày lớp đổ. | - Thước mét và quan sát trực tiếp quá trình thi công, đo; Đối chiếu biện pháp thi công. |
| - Độ đặc chắc, đồng đều của bê tông sau đầm. | - Đồng hồ; Quan sát trực tiếp đối chiếu thời gian đầm theo quy định. |
| - Độ phẳng của bề mặt bê tông sau hoàn thiện. | - Thước tầm, thước nêm; Đo đối chiếu quy phạm. |
| - Sự nghiêm túc thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát, đối chiếu biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. |
| - Đảm bảo thời gian thi công. | - Đồng hồ, bấm thời gian đối chiếu với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: ĐỔ BÊ TÔNG CỘT.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D.06

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Dùng các dụng cụ, phương tiện để đổ, đầm, hoàn thiện bề mặt bê tông cột theo đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn lao động.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị thi công;

  - Các bước chuẩn bị mặt bằng;

  - Vị trí, khoảng cách cốt thép, lớp bảo vệ cốt thép theo thiết kế;

  - Vệ sinh chân cột, tạo độ ẩm cốp pha trước khi thi công;

  - Bê tông đặc chắc, đồng đều sau đầm;

  - Cao độ bê tông sau đổ theo thiết kế;

  - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

  - Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU.

1. Kỹ năng:

  - Phân loại và sử dụng dụng cụ, phương tiện;

  - Đọc hiểu bản vẽ thi công cột;

  - Phân lớp đổ bê tông cột;

  - Đổ và đầm bê tông cột;

  - Bịt cửa đổ bê tông;

  - Hợp tác, phối hợp với các nhóm khác;

  - Thực hiện an toàn và vệ sinh công nghiệp;

  - Kiểm tra, đánh giá công việc thực hiện.

2. Kiến thức:

  - Tính năng, tác dụng của các loại dụng cụ và phương tiện thi công cột;

  - Cách đọc bản vẽ thi công cột;

  - Cách xác định chiều dày lớp đổ bê tông;

  - Phương pháp và kỹ thuật đổ bê tông cột;

  - Cách bịt cửa đổ bê tông cột;

  - Phương pháp kiểm tra, đánh giá sản phẩm;

  - Biện pháp bảo hộ và an toàn lao động trong công tác đổ bê tông cột.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Bản vẽ; Biện pháp thi công; Quy trình đổ bê tông cột;

  - Có từ 2 người trở lên;

  - Thời điểm thực hiện: sau khi nghiệm thu cốp pha, cốt thép;

  - Xe ba gác, máy bơm bê tông, xô, xẻng, quả dọi, bay,bàn xoa, đầm dùi, thanh sắt, búa, vữa bê tông.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Đầy đủ các dụng cụ, phương tiện cho công việc. | - Đếm các dụng cụ, phương tiện. |
| - Đường kính thép, khoảng cách cốt thép, lớp bê tông bảo vệ đúng bản vẽ thiết kế. | - Thước mét, thước cặp; đo đối chiếu bản vẽ thi công. |
| - Độ sạch, độ chống dính của cốp pha. | - Quan sát và cảm nhận trực tiếp. |
| - Đổ bê tông đúng quy trình, kỹ thuật, đảm bảo chiều dày lớp đổ. | - Thước mét và quan sát trực tiếp quá trình thi công, đo; Đối chiếu biện pháp thi công. |
| - Độ đặc chắc, đồng đều của bê tông sau đầm. | - Đồng hồ; Quan sát trực tiếp đối chiếu thời gian đầm theo quy định. |
| - Độ chắc chắn của cửa sổ đổ bê tông. | - Quan sát và dùng tay lay, cảm nhận trực tiếp. |
| - Độ chính xác của cao độ bê tông sau đổ theo thiết kế. | - Thước mét, nivô; đo, đối chiếu bản vẽ thi công. |
| - Sự nghiêm túc thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát, đối chiếu biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. |
| - Đảm bảo thời gian thi công. | - Đồng hồ, bấm thời gian đối chiếu với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: ĐỔ BÊ TÔNG TƯỜNG.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D.07

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Dùng các dụng cụ, phương tiện để: đổ, đầm, hoàn thiện bề mặt bê tông tường theo đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn lao động.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị thi công;

  - Các bước chuẩn bị mặt bằng;

  - Lớp bảo vệ cốt thép theo thiết kế;

  - Vệ sinh chân tường, tạo độ ẩm cốp pha trước khi thi công;

  - Bê tông đặc chắc, đồng đều sau đầm;

  - Cao độ bê tông sau đổ theo thiết kế;

  - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

  - Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU.

1. Kỹ năng:

  - Phân loại và sử dụng dụng cụ, phương tiện;

  - Đọc bản vẽ thi công tường;

  - Phân lớp đổ bê tông tường;

  - Đổ và đầm bê tông tường;

  - Làm phẳng bề mặt tường;

  - Hợp tác, phối hợp với các nhóm khác;

  - Thực hiện an toàn và vệ sinh công nghiệp;

  - Kiểm tra, đánh giá công việc thực hiện;

2. Kiến thức:

  - Tính năng, tác dụng của các loại dụng cụ và phương tiện thi công tường;

  - Cách đọc bản vẽ thi công tường;

  - Cách xác định chiều dày lớp đổ bê tông;

  - Phương pháp và kỹ thuật đổ bê tông tường;

  - Phương pháp kiểm tra, đánh giá sản phẩm;

  - Biện pháp bảo hộ và an toàn lao động trong công tác đổ bê tông tường.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Bản vẽ; Biện pháp thi công; Quy trình đổ bê tông tường, Mặt bằng thi công;

  - Tối thiểu có từ 3 người trở lên tùy thuộc vào khối lượng công việc;

  - Thời điểm thực hiện: sau khi nghiệm thu cốp pha, cốt thép;

  - Xe ba gác, máy bơm bê tông, xô, xẻng, quả dọi, bay, bàn xoa, đầm dùi, thanh sắt, búa, vữa bê tông.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Đầy đủ các dụng cụ, phương tiện cho công việc. | - Đếm các dụng cụ, phương tiện. |
| - Đường kính thép, khoảng cách cốt thép, lớp bê tông bảo vệ đúng bản vẽ thiết kế. | - Thước mét, thước cặp; đo đối chiếu bản vẽ thi công. |
| - Độ sạch, độ chống dính của cốp pha. | - Quan sát và cảm nhận trực tiếp. |
| - Đổ bê tông đúng quy trình, kỹ thuật, đảm bảo chiều dày lớp đổ. | - Thước mét và quan sát trực tiếp quá trình thi công, đo; Đối chiếu biện pháp thi công. |
| - Độ đặc chắc, đồng đều của bê tông sau đầm. | - Đồng hồ; Quan sát trực tiếp đối chiếu thời gian đầm theo quy định. |
| - Độ phẳng của bề mặt bê tông sau hoàn thiện. | - Thước tầm và cảm nhận trực tiếp. |
| - Sự nghiêm túc thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát, đối chiếu biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. |
| - Đảm bảo thời gian thi công. | - Đồng hồ, bấm thời gian đối chiếu với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: ĐỔ BÊ TÔNG DẦM.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D.08

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Dùng các dụng cụ và phương tiện để: đổ, đầm, hoàn thiện bề mặt bê tông dầm, (giằng) theo đúng yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị thi công;

  - Lớp bảo vệ cốt thép theo thiết kế, cốt thép đúng vị trí;

  - Vệ sinh, tạo độ ẩm cốp pha trước khi thi công;

  - Bê tông đặc chắc, đồng đều sau đầm;

  - Bề mặt dầm phẳng, nhẵn;

  - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

  - Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

  - Phân loại và sử dụng dụng cụ, phương tiện;

  - Đọc bản vẽ thi công dầm (giằng);

  - Phân lớp đổ bê tông dầm (giằng);

  - Đổ và đầm bê tông dầm (giằng);

  - Làm phẳng bề mặt dầm (giằng);

  - Hợp tác, phối hợp với các nhóm khác;

  - Thực hiện an toàn và vệ sinh công nghiệp;

  - Kiểm tra, đánh giá công việc thực hiện.

2. Kiến thức:

  - Tính năng, tác dụng của các loại dụng cụ và phương tiện thi công dầm (giằng);

  - Cách đọc bản vẽ thi công dầm (giằng);

  - Cách xác định chiều dày lớp đổ bê tông;

  - Phương pháp và kỹ thuật đổ bê tông dầm (giằng);

  - Phương pháp kiểm tra, đánh giá sản phẩm;

  - Biện pháp bảo hộ và an toàn lao động trong công tác đổ bê tông dầm (giằng).

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Bản vẽ; Biện pháp thi công; Quy trình đổ bê tông dầm; Mặt bằng thi công;

  - Tối thiêu có 2 người, tùy thuộc khối lượng công việc;

  - Thời điểm thực hiện: sau khi nghiệm thu cốp pha, cốt thép;

  - Xe ba gác, máy bơm bê tông, xô, xẻng, ni vô, bay,bàn xoa, đầm dùi, búa, vữa bê tông.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Đầy đủ các dụng cụ, phương tiện cho công việc | - Đếm các dụng cụ, phương tiện. |
| - Đường kính thép, khoảng cách cốt thép, lớp bê tông bảo vệ đúng bản vẽ thiết kế. | - Thước mét, thước cặp; đo đối chiếu bản vẽ thi công. |
| - Độ sạch, độ chống dính của cốp pha. | - Quan sát và cảm nhận trực tiếp. |
| - Đổ bê tông đúng quy trình, kỹ thuật, đảm bảo chiều dày lớp đổ. | - Thước mét và quan sát trực tiếp quá trình thi công, đo; Đối chiếu biện pháp thi công. |
| - Độ đặc chắc, đồng đều của bê tông sau đầm. | - Đồng hồ; Quan sát trực tiếp đối chiếu thời gian đầm theo quy định. |
| - Độ phẳng của bề mặt bê tông sau hoàn thiện. | - Thước tầm, thước nêm; đo, đối chiếu quy phạm. |
| - Sự nghiêm túc thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát, đối chiếu biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. |
| - Đảm bảo thời gian thi công. | - Đồng hồ, bấm thời gian đối chiếu với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: ĐỔ BÊ TÔNG DẦM SÀN TOÀN KHỐI

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D.09

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Dùng các dụng cụ, phương tiện để đổ, đầm, hoàn thiện bề mặt bê tông dầm sàn toàn khối theo đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, mặt bằng thi công;

  - Vị trí, khoảng cách cốt thép, lớp bảo vệ cốt thép theo thiết kế;

  - Vệ sinh, tạo độ ẩm cốp pha trước khi thi công;

  - Bê tông đặc chắc, đồng đều sau đầm;

  - Bề mặt sàn phẳng;

  - Cốp pha, đà giáo ổn định sau đổ;

  - An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

  - Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU.

1. Kỹ năng:

  - Phân loại và sử dụng dụng cụ, phương tiện;

  - Đọc hiểu bản vẽ thi công dầm sàn toàn khối;

  - Phân lớp đổ bê tông dầm sàn toàn khối;

  - Đổ và đầm bê tông dầm sàn toàn khối;

  - Làm phẳng bề mặt dầm sàn toàn khối;

  - Hợp tác, phối hợp với các nhóm khác;

  - Thực hiện an toàn và vệ sinh công nghiệp;

  - Kiểm tra, đánh giá công việc thực hiện.

2. Kiến thức:

  - Tính năng, tác dụng của các loại dụng cụ và phương tiện thi công dầm sàn toàn khối;

  - Cách đọc bản vẽ thi công dầm sàn toàn khối;

  - Cách xác định chiều dày lớp đổ bê tông;

  - Cách bố trí mạch ngừng;

  - Phương pháp và kỹ thuật đổ bê tông dầm sàn toàn khối;

  - Phương pháp kiểm tra, đánh giá sản phẩm;

  - Biện pháp bảo hộ và an toàn lao động trong công tác đổ bê tông dầm sàn toàn khối.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Bản vẽ; Biện pháp thi công; Quy trình đổ bê tông dầm sàn toàn khối; Mặt bằng thi công;

  - Tối thiểu có một tổ trở lên tùy thuộc vào khối lượng công việc;

  - Thời điểm thực hiện: sau khi nghiệm thu cốp pha, cốt thép;

  - Xe ba gác, máy bơm bê tông, xô, xẻng, ni vô, bay,bàn xoa, đầm dùi, đầm bàn, thước tầm, búa, vữa bê tông.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Đầy đủ các dụng cụ, phương tiện cho công việc. | - Đếm các dụng cụ, phương tiện. |
| - Đường kính thép, khoảng cách cốt thép, lớp bê tông bảo vệ đúng bản vẽ thiết kế. | - Thước mét, thước cặp; đo đối chiếu bản vẽ thi công. |
| - Độ sạch, độ chống dính của cốp pha. | - Quan sát và cảm nhận trực tiếp. |
| - Đổ bê tông đúng quy trình, kỹ thuật, đảm bảo chiều dày lớp đổ. | - Thước mét và quan sát trực tiếp quá trình thi công, đo; Đối chiếu biện pháp thi công. |
| - Độ đặc chắc, đồng đều của bê tông sau đầm. | - Đồng hồ; Quan sát trực tiếp đối chiếu thời gian đầm theo quy định. |
| - Độ phẳng của bề mặt bê tông sau hoàn thiện. | - Thước tầm, thước nêm; đo, đối chiếu quy phạm. |
| - Độ ổn định của cốp pha, đà giáo sau đổ. | - Quan sát, dùng tay lay, thước mét, ni vô, quả dọi đo, dối chiếu bản vẽ thi công. |
| - Sự nghiêm túc thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát, đối chiếu biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. |
| - Đảm bảo thời gian thi công. | - Đồng hồ, bấm thời gian đối chiếu với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: ĐỔ BÊ TÔNG MÁI DỐC.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D.10

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Dùng các dụng cụ, phương tiện để đổ, đầm, hoàn thiện bề mặt bê tông dầm, sàn mái dốc theo đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị thi công;

  - Các bước chuẩn bị mặt bằng;

  - Vị trí, khoảng cách cốt thép, lớp bảo vệ cốt thép theo thiết kế;

  - Vệ sinh, tạo độ ẩm cốp pha trước khi thi công;

  - Bê tông đặc chắc, đồng đều sau đầm;

  - Bề mặt sàn phẳng;

  - Cốp pha, đà giáo ổn định sau đổ;

  - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

  - Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU.

1. Kỹ năng:

  - Phân loại và sử dụng dụng cụ, phương tiện;

  - Đọc hiểu bản vẽ thi công dầm, sàn mái dốc;

  - Phân lớp đổ bê tông dầm, sàn mái dốc;

  - Đổ và đầm bê tông dầm, sàn mái dốc;

  - Làm phẳng bề mặt dầm, sàn mái dốc;

  - Hợp tác, phối hợp với các nhóm khác;

  - Thực hiện an toàn và vệ sinh công nghiệp;

  - Kiểm tra, đánh giá công việc thực hiện.

2. Kiến thức:

  - Tính năng, tác dụng của các loại dụng cụ và phương tiện thi công dầm, sàn mái dốc;

  - Cách đọc bản vẽ thi công dầm, sàn mái dốc;

  - Cách xác định chiều dày lớp đổ bê tông;

  - Phương pháp và kỹ thuật đổ bê tông dầm, sàn mái dốc;

  - Phương pháp kiểm tra, đánh giá sản phẩm;

  - Biện pháp bảo hộ và an toàn lao động trong công tác đổ bê tông dầm, sàn mái dốc.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Bản vẽ; Biện pháp thi công; Quy trình đổ bê tông mái dốc; Mặt bằng thi công;

  - Có từ một tổ trở lên tùy thuộc vào khối lượng công việc;

  - Thời điểm thực hiện: sau khi nghiệm thu cốp pha, cốt thép;

  - Xe ba gác, máy bơm bê tông, xô, xẻng, ni vô, bay, bàn xoa, đầm dùi, đầm bàn, thước tầm, búa, vữa bê tông.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Đầy đủ các dụng cụ, phương tiện cho công việc. | - Đếm các dụng cụ, phương tiện. |
| - Đường kính thép, khoảng cách cốt thép, lớp bê tông bảo vệ đúng bản vẽ thiết kế. | - Thước mét, thước cặp; đo đối chiếu bản vẽ thi công. |
| - Độ sạch, độ chống dính của cốp pha. | - Quan sát và cảm nhận trực tiếp. |
| - Đổ bê tông đúng quy trình, kỹ thuật, đảm bảo chiều dày lớp đổ. | - Thước mét và quan sát trực tiếp quá trình thi công, đo; Đối chiếu biện pháp thi công. |
| - Độ đặc chắc, đồng đều của bê tông sau đầm. | - Đồng hồ; Quan sát trực tiếp đối chiếu thời gian đầm theo quy định. |
| - Độ phẳng của bề mặt bê tông sau hoàn thiện. | - Thước tầm, thước nêm; đo, đối chiếu quy phạm. |
| - Độ ổn định của cốp pha, đà giáo sau đổ. | - Quan sát, dùng tay lay, thước mét, ni vô, quả dọi đo, dối chiếu bản vẽ thi công. |
| - Sự nghiêm túc thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát, đối chiếu biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. |
| - Đảm bảo thời gian thi công. | - Đồng hồ, bấm thời gian đối chiếu với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: ĐỔ BÊ TÔNG DƯỚI NƯỚC.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D.11

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Dùng ống đổ bê tông theo phương pháp vữa dâng cho các kết cấu nằm sâu dưới nước.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, phương tiện phù hợp với công việc;

  - Chuẩn bị mặt bằng đổ bê tông dưới nước;

  - Số lượng ống đổ theo quy phạm (bán kính hoạt động mỗi ống từ 3 - 4,5 m);

  - Nối các ống đổ ( các đoạn dài 1-2 m ) đúng tiêu chuẩn quy định;

  - Dung tích phễu chứa khối lượng bê tông đủ đổ đầy ống;

  - Phễu được treo trên cần trục hoặc hệ thống giá đỡ để có thể nâng lên, hạ xuống được;

  - Nút ống không được quá chặt, phải có dây treo ngược để nhấc lên;

  - Lượng bê tông cấp vào phễu đổ, để bê tông tụt dần xuống đáy ống;

  - Khi nhấc ống đổ lên, miệng ống luôn cắm trong bê tông từ 0,8- 1,5 m;

  - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

  - Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Phân loại và sử dụng dụng cụ, phương tiện thi công bê tông dưới nước;

  - Đọc và hiểu bản vẽ thi công bê tông dưới nước;

  - Tính toán số lượng ống đổ theo đúng quy định;

  - Lắp, nối ống, phễu đổ đúng kỹ thuật;

  - Điều chỉnh lượng bê tông phù hợp;

  - Điều chỉnh tốc độ nhấc ống;

  - Nhận biết các ký, tín hiệu, phối hợp nhịp nhàng với các bộ phận khác;

  - Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

2. Kiến thức:

  - Phạm vi, tác dụng các loại dụng cụ và phương tiện thi công bê tông dưới nước;

  - Cách đọc bản vẽ chi tiết công việc;

  - Phương pháp tính số lượng ống đổ đúng quy định;

  - Phương pháp lắp, nối ống, phễu;

  - Biện pháp thi công bê tông dưới nước bằng phương pháp vữa dâng;

  - Ý nghĩa các ký, tín hiệu với các bộ phận liên quan;

  - Phương pháp kiểm tra, đánh giá sản phẩm;

  - Biện pháp bảo hộ và an toàn lao động trong công tác đổ bê tông dưới nước.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Biện pháp thi công dưới nước; Bản vẽ thi công; Mặt bằng thi công;

  - Tối thiểu có 1 tổ (9 người) trở lên tùy thuộc khối lượng công việc;

  - Thời điểm thực hiện: khi nhận bàn giao mặt bằng;

  - Sàn công tác, Bun ke, cầu trục hoặc bơm bê tông, ống đổ, phễu đổ, nút ống, cáp treo ống, giá đỡ, vữa bê tông.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự hợp lý của bước chuẩn bị mặt bằng đổ bê tông dưới nước. | - Quan sát trực tiếp đối chiếu với biện pháp thi công. |
| - Sự hợp lý, đầy đủ các dụng cụ, thiết bị, phương tiện phù hợp với nhiệm vụ. | - Quan sát trực tiếp đối chiếu với biện pháp thi công. |
| - Sự hợp lý, đầy đủ số lượng ống đổ theo quy phạm. | - Kiểm tra số ống đổ đối chiếu với diện tích đổ và quy phạm (bán kính hoạt động mỗi ống từ 3 - 4,5 m). |
| - Độ chắc chắn, kín và đủ chiều cao, nối các ống đổ (các đoạn dài 1-2 m) đúng tiêu chuẩn quy định. | - Quan sát bằng mắt, lay bằng tay cảm nhận. - Tính chiều cao với số ống nối. |
| - Độ chắc chắn khi lắp phễu đổ, dung tích phễu chứa khối lượng bê tông đủ đổ đầy ống. | - Quan sát bằng mắt, lay bằng tay cảm nhận. - Tính dung tích ống đổ với phễu đổ. |
| - Độ ổn định ống và phễu được treo trên cần trục hoặc hệ thống giá đỡ để có thể nâng lên, hạ xuống được. | - Quan sát bằng mắt, lay bằng tay cảm nhận. - Nâng hạ thử ống trơn chu. |
| - Độ vừa của nút ống, không được quá chặt, phải có dây treo ngược để nhấc lên. | - Quan sát bằng mắt, lay bằng tay cảm nhận. |
| - Sự phù hợp của lượng bê tông cấp vào phễu đổ, để bê tông tụt dần xuống đáy ống. | - Quan sát thực tế quá trình đổ bê tông. |
| - Độ chính xác khi nhấc ống đổ lên, miệng ống luôn cắm trong bê tông từ 0,8- 1,5 m. | - Quan sát và tính lưu lượng bê tông đã bơm vào ống. |
| - Sự nghiêm túc thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát, đối chiếu biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. |
| - Đảm bảo thời gian thi công. | - Đồng hồ, bấm thời gian đối chiếu với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: ĐỔ BÊ TÔNG TRONG MÔI TRƯỜNG ĐẶC BIỆT (NƯỚC BIỂN).

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D.12

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Thi công bê tông trong môi trường đặc biệt (nước biển) theo TCVN 4435:1995 và các yêu cầu theo QĐ 01/2005/QĐ-BXD. Bảo quản, lắp dựng cốt thép, ván khuôn; thi công bê tông; bảo dưỡng bê tông; tháo ván khuôn và sửa chữa khuyết tật bê tông.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị thi công;

  - Chuẩn bị mặt bằng đổ bê tông;

  - Hệ thống che chắn nước thuỷ triều đúng quy phạm;

  - Vị trí, khoảng cách cốt thép, lớp bảo vệ cốt thép theo thiết kế;

  - Bê tông đặc chắc, đồng đều sau đầm;

  - Bề mặt bê tông phẳng;

  - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

  - Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Phân loại và sử dụng dụng cụ, phương tiện thi công bê tông trong môi trường đặc biệt;

  - Đọc và bản vẽ thi công bê tông trong môi trường đặc biệt;

  - Kiểm tra và xử lý trước khi thi công bê tông trong môi trường đặc biệt;

  - Đổ bê tông bằng phương pháp vữa dâng;

  - Vận hành và sử dụng đầm rung, đầm dùi để làm cho bê tông chặt lại đối với những vị trí không ngập nước;

  - Làm phẳng và xoa nhẵn bề mặt bê tông;

  - Phối hợp nhịp nhàng với các bộ phận khác (nhận biết các ký, tín hiệu phối hợp);

2. Kiến thức:

  - Phương pháp phân loại dụng cụ và phương tiện thi công bê tông trong môi trường đặc biệt;

  - Phương pháp đọc bản vẽ thi công bê tông trong môi trường đặc biệt;

  - Phạm vi, tác dụng các loại máy đầm;

  - Phương pháp thi công bê tông bằng phương pháp vữa dâng;

  - Biện pháp thi công bê tông trong môi trường đặc biệt;

  - Biện pháp xử lý hiện tượng bê tông bị phân tầng, rỗ;

  - Quy trình đầm bê tông bằng đầm rung, đầm dùi;

  - Biện pháp để và xử lý mạch ngừng thi công;

  - Biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Biện pháp thi công dưới nước; Bản vẽ thi công; Mặt bằng thi công;

  - Tối thiểu có 1 tổ (9 người) trở lên tùy thuộc khối lượng công việc;

  - Sàn công tác, Bun ke, cầu trục hoặc bơm bê tông, ống đổ, phễu đổ, nút ống, cáp treo ống, giá đỡ, vữa bê tông.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự hợp lý của bước chuẩn bị mặt bằng đổ bê tông trong môi trường đặc biệt. | - Quan sát trực tiếp đối chiếu với biện pháp thi công. |
| - Sự hợp lý, đầy đủ các dụng cụ, thiết bị, phương tiện phù hợp với nhiệm vụ. | - Quan sát trực tiếp đối chiếu với biện pháp thi công. |
| - Sự đầy đủ của việc kiểm tra trước khi thi công bê tông trong môi trường đặc biệt. | - Quan sát trực tiếp đối chiếu với biện pháp thi công. |
| - Độ kín, khít, chắc chắn của hệ thống che chắn nước thuỷ triều. | - Quan sát bằng mắt (không bị ngấm nước biển trong 3 ngày đầu. Có thể lót ván khuôn bằng nilông. Hoặc tính giờ đổ xong trước khi thuỷ triều lên 6 giờ). |
| - Sự hợp lý của quy trình kỹ thuật đổ bê tông trong môi trường đặc biệt đảm bảo đúng biện pháp thi công. | - Quan sát quá trình đổ bê tông so với biện pháp thi công bê tông trong môi trường đặc biệt (cường độ tối thiểu không nhỏ hơn 1,15 - 1,25 lần giá trị mác bê tông theo phương pháp sản xuất bê tông). Theo TCVN 4435:1995 và các yêu cầu theo QĐ 01/2005/QĐ-BXD. |
| - Độ đặc chắc, đồng đều của bê tông sau đầm đối với những bộ phận không ngập nước. | - Quan sát quá trình đầm. |
| - Độ phẳng, nhẵn của bề mặt bê tông sau hoàn thiện. | - Quan sát bằng mắt, dùng thước tầm, thước nêm kiểm tra. |
| - Sự nghiêm túc thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát, đối chiếu biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. |
| - Đảm bảo thời gian thi công. | - Đồng hồ, bấm thời gian đối chiếu với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: ĐẦM BÊ TÔNG BẰNG THỦ CÔNG.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D.13

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Dùng đầm gỗ hoặc đầm gang đầm cho bê tông chặt lại ở những kết cấu có chiều dày bê tông mỏng, rộng như sàn, sân, đường... Dùng thanh sắt để chọc, kết hợp với dùng búa gõ ván thành làm cho bê tông chặt lại ở những kết cấu dày như dầm, cột... Đảm bảo kỹ thuật, đúng trình tự.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị đầm;

  - Cán sơ bộ so với cốt thiết kế;

  - Bê tông đặc chắc, đồng đều sau đầm;

  - Bề mặt bê tông phẳng;

  - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

  - Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị thi công;

  - Phân loại dụng cụ đầm bê tông bằng thủ công;

  - Cán phẳng sơ bộ bề mặt bê tông trước khi đầm;

  - Sử dụng dụng cụ đầm và đầm đúng kỹ thuật;

  - Phối hợp nhịp nhàng với các bộ phận khác (nhận biết các ký, tín hiệu phối hợp);

  - Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

2. Kiến thức:

  - Phương pháp phân loại dụng cụ đầm bê tông bằng thủ công;

  - Phạm vi, tác dụng các loại dụng cụ đầm thủ công;

  - Phương pháp cán phẳng bề mặt bê tông;

  - Biện pháp xử lý hiện tượng bê tông bị phân tầng, rỗ trong quá trình đầm;

  - Phương pháp đầm bê tông bằng thủ công;

  - Biện pháp an toàn và vệ sinh công nghiệp.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Biện pháp thi công bê tông thủ công; Mặt bằng thi công;

  - Thời điểm thực hiện; khi đổ và san bê tông xong trong một phạm vi nhất định nào đó;

  - Đầm gang hoặc đầm gỗ; thanh sắt, búa; thước tầm, bay, bàn xoa.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự hợp lý và đầy đủ các dụng cụ đầm bê tông bằng thủ công. | - Quan sát trực tiếp đối chiếu với biện pháp thi công. |
| - Độ phẳng tương đối so với cốt thiết kế khi cán sơ bộ. | - Quan sát trực tiếp, dùng thước mét kiểm tra cốt thi công. |
| - Độ đặc chắc, đồng đều của bê tông sau đầm. | - Quan sát bằng mắt trong quá trình đầm. |
| - Sự nghiêm túc thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát, đối chiếu biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. |
| - Đảm bảo thời gian thi công. | - Đồng hồ, bấm thời gian đối chiếu với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: ĐẦM BÊ TÔNG BẰNG ĐẦM BÀN.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D.14

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Đầm những kết cấu bê tông có chiều dày mỏng như: sàn, sân, đường... cho bê tông chặt lại, đảm bảo kỹ thuật, đúng trình tự.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị thi công;

  - An toàn điện, máy đầm bàn hoạt động tốt

  - San bê tông phẳng tương đối so với cốt thiết kế;

  - Đầm đúng chiều quay của động cơ;

  - Bê tông đặc chắc, đồng đều sau đầm;

  - Bề mặt bê tông phẳng;

  - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

  - Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Nhận biết, kiểm tra đánh giá máy đầm bàn về độ cách điện, hoạt động bình thường;

  - San phẳng sơ bộ bề mặt bê tông trước khi đầm;

  - Sử dụng và điều khiển máy đầm bàn và đầm đúng kỹ thuật;

  - Nhận biết độ chặt của bê tông sau đầm;

  - Thực hiện an toàn và vệ sinh công nghiệp;

  - Điều chỉnh tiến độ thi công.

2. Kiến thức:

  - Tính năng, tác dụng của máy đầm bàn;

  - Phương pháp san bê tông phẳng theo mốc thiết kế;

  - Phương pháp đầm bê tông bằng đầm bàn;

  - Biện pháp xử lý hiện tượng bê tông bị phân tầng, rỗ trong quá trình đầm;

  - Biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Biện pháp đầm bê tông bằng đầm bàn; Mặt bằng thi công;

  - Tổi thiểu có 2 người trở lên;

  - Thời điểm thực hiện: khi đổ và san bê tông xong trong một phạm vi nhất định;

  - Đầm bàn, thước tầm, cuốc, cào, bay, bàn xoa.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Độ an toàn điện và hoạt động tốt của máy đầm bàn. | - Kiểm tra bằng bút thử điện, vận hành thử không tải. |
| - Độ ổn định, cách điện tốt của nguồn điện. | - Kiểm tra bằng bút thử điện, đồng hồ điện, quan sát bằng mắt. |
| - Độ phẳng tương đối so với cốt thiết kế khi san bê tông. | - Quan sát bằng mắt trong quá trình đầm. |
| - Đảm bảo nguyên tắc đầm, đúng chiều quay của động cơ. | - Quan sát trực tiếp quá trình đầm. |
| - Độ đặc chắc, đồng đều của bê tông sau đầm. | - Quan sát trực tiếp quá trình đầm. |
| - Sự nghiêm túc thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát, đối chiếu biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. |
| - Đảm bảo thời gian thi công. | - Đồng hồ, bấm thời gian đối chiếu với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: ĐẦM BÊ TÔNG BẰNG ĐẦM CẠNH.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D.15

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Đầm những kết cấu bê tông có chiều dày mỏng, cao như: dầm, kè... cho bê tông chặt lại, đảm bảo kỹ thuật, đúng trình tự.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị thi công;

  - Đảm bảo an toàn điện, máy đầm cạnh hoạt động tốt

  - Bê tông đặc chắc, đồng đều sau đầm;

  - An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

  - Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Nhận biết, kiểm tra đánh giá máy đầm cạnh về độ cách điện, hoạt động bình thường;

  - Sử dụng và điều khiển máy đầm cạnh;

  - Nhận biết độ chặt của bê tông sau đầm;

  - Thực hiện an toàn và vệ sinh công nghiệp;

  - Điều chỉnh tiến độ thi công.

2. Kiến thức:

  - Tính năng, tác dụng của máy đầm cạnh;

  - Phương pháp đầm bê tông bằng đầm cạnh;

  - Biện pháp xử lý hiện tượng bê tông bị phân tầng, rỗ trong quá trình đầm;

  - Biện pháp an toàn và vệ sinh công nghiệp.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Biện pháp đầm bê tông bằng đầm cạnh;

  - Mặt bằng thi công;

  - Thời điểm thực hiện: khi đổ và san bê tông xong trong một phạm vi nhất định nào đó;

  - Đầm cạnh, cuốc, cào; bay, bàn xoa.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Độ an toàn điện và hoạt động tốt của máy đầm cạnh. | - Kiểm tra bằng bút thử điện, vận hành thử không tải. |
| - Độ ổn định, cách điện tốt của nguồn điện. | - Kiểm tra bằng bút thử điện, đồng hồ điện, quan sát bằng mắt. |
| - Độ đặc chắc, đồng đều của bê tông sau đầm. | - Quan sát trực tiếp quá trình đầm. |
| - Sự nghiêm túc thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát, đối chiếu biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. |
| - Đảm bảo thời gian thi công. | - Đồng hồ, bấm thời gian đối chiếu với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: ĐẦM BÊ TÔNG BẰNG ĐẦM DÙI.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D.16

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Đầm những kết cấu bê tông có chiều dày lớn như: móng, cột, dầm... cho bê tông chặt lại, đảm bảo kỹ, mỹ thuật, đúng trình tự.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị thi công;

  - An toàn điện, máy đầm dùi hoạt động tốt;

  - Bê tông đặc chắc, đồng đều sau đầm;

  - An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

  - Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Nhận biết, kiểm tra đánh giá máy đầm dùi về độ cách điện, hoạt động bình thường;

  - Sử dụng và điều khiển máy đầm dùi và đầm đúng kỹ thuật;

  - Nhận biết độ chặt của bê tông sau đầm;

  - Thực hiện an toàn lao động và vệ công nghiệp;

  - Điều chỉnh tiến độ thi công.

2. Kiến thức:

  - Tính năng, tác dụng của máy đầm dùi;

  - Phương pháp đầm bê tông bằng đầm dùi;

  - Biện pháp xử lý hiện tượng bê tông bị phân tầng, rỗ trong quá trình đầm;

  - Biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Biện pháp đầm bê tông bằng đầm dùi;

  - Mặt bằng thi công;

  - Thời điểm thực hiện: khi đổ và san bê tông xong trong một phạm vi nhất định;

  - Đầm dùi; búa.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Độ an toàn điện và hoạt động tốt của máy đầm dùi. | - Kiểm tra bằng bút thử điện, vận hành thử không tải. |
| - Độ ổn định, cách điện tốt của nguồn điện. | - Kiểm tra bằng bút thử điện, đồng hồ điện, quan sát bằng mắt. |
| - Đảm bảo nguyên tắc đầm. | - Quan sát trực tiếp quá trình đầm. |
| - Độ đặc chắc, đồng đều của bê tông sau đầm. | - Quan sát trực tiếp quá trình đầm. |
| - Sự nghiêm túc thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát, đối chiếu biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. |
| - Đảm bảo thời gian thi công. | - Đồng hồ, bấm thời gian đối chiếu với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG BÊ TÔNG.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D.17

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Đổ bê tông sau 4 giờ về mùa hè và 6 giờ về mùa đông phải tiến hành bảo dưỡng bê tông bằng nước để tránh không cho nước trong bê tông bốc hơi quá nhanh làm khô trắng bề mặt, dẫn đến bê tông bị co ngót đột ngột, sảy ra hiện tượng rạn nứt.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị thi công;

  - Bảo vệ bề mặt bê tông những ngày đầu;

  - Ngâm, tưới nước sạch chảy tràn mặt, dùng bao tải ẩm, ni lông, cát…;

  - Thời gian bảo dưỡng các giai đoạn;

  - An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

  - Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Phân biệt, lựa chọn dụng cụ bảo dưỡng bê tông đổ tại chỗ;

  - Đánh giá, nhận biết cường độ bê tông;

  - Xác định đúng thời gian cần phải bảo dưỡng;

  - Phương pháp bảo dưỡng bê tông;

  - Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

  - Điều chỉnh tiến độ thi công.

2. Kiến thức:

  - Tính năng, tác dụng của các dụng cụ bảo dưỡng bê tông đổ tại chỗ;

  - Phương pháp bảo dưỡng bê tông đổ tại chỗ;

  - Phương pháp bảo dưỡng bê tông giai đoạn đầu;

  - Phương pháp bảo dưỡng bê tông giai đoạn tiếp theo;

  - Cách khắc phục bề mặt bê tông bị khô trắng, rạn nứt;

  - Biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Biện pháp bảo dưỡng bê tông đổ tại chỗ;

  - Mặt bằng thi công;

  - Thời điểm thực hiện: sau khi đổ xong 4-6 giờ;

  - Xô, thùng, vòi nước, bao tải ẩm, ni lông, cát ẩm; nguồn nước sạch.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự đầy đủ, đúng chủng loại của việc chuẩn bị dụng cụ bảo dưỡng bê tông đổ tại chỗ. | - Quan sát, kiểm tra đối chiếu với biện pháp bảo dưỡng bê tông. |
| - Bảo vệ bề mặt bê tông phải có ván lót. Ngâm, tưới nước sạch chảy tràn mặt (không tưới, dội trực tiếp lên bề mặt bê tông trong vòng 4 – 6 giờ ). | - Quan sát trực tiếp, tính thời gian từ khi đổ xong bê tông. |
| - Đảm bảo thời gian bảo dưỡng giai đoạn đầu về ban ngày cứ 3 giờ tưới một lần. Ban đêm ít nhất hai lần. Có thể dùng bao tải ẩm hoặc cát ẩm phủ lên mặt bê tông để giảm số lần bảo dưỡng. | - Đồng hồ, phiếu ghi chép; Quan sát trực tiếp, bấm thời gian. Đối chiếu biện pháp bảo dưỡng |
| - Đảm bảo thời gian bảo dưỡng giai đoạn tiếp theo, ít nhất mỗi ngày phải tưới nước bảo dưỡng 3 lần, luôn giữ cho bê tông ẩm bề mặt. | - Đồng hồ, phiếu ghi chép; Quan sát trực tiếp, bấm thời gian. Đối chiếu biện pháp bảo dưỡng |
| - Sự nghiêm túc thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát, đối chiếu biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. |
| - Đảm bảo thời gian thi công. | - Đồng hồ, bấm thời gian đối chiếu với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA KHUYẾT TẬT SẢN PHẨM.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D.18

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sau khi tháo dỡ cốp pha, tiến hành sửa chữa những chỗ sản phẩm bị khuyết tật như: bị rỗ, hổng cốt thép, sứt mẻ...

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị thi công;

  - Chuẩn bị mặt bằng;

  - Bề mặt khuyết tật sạch, ẩm;

  - Các lỗ rỗ lấp đầy;

  - Chỗ hổng cốt thép đục hình chữ V, làm sạch, dùng bê tông sỏi nhỏ đúng mác ném chặt, xoa nhẵn để vá;

  - Chỗ sứt mẻ được chám vá như góc, mép sản phẩm;

  - An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

  - Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

  - Phân biệt, lựa chọn dụng cụ sửa chữa khuyết tật sản phẩm;

  - Đánh giá, nhận biết độ sạch, độ ẩm của khuyết tật;

  - Nhận biết, đánh giá khuyết tật sản phẩm mắc phải;

  - Xử lý bề mặt, đục, chám, vá sản phẩm;

  - Vận dụng các biện pháp sửa chữa khuyết tật sản phẩm;

  - Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

  - Điều chỉnh tiến độ thi công.

2. Kiến thức:

  - Tính năng, tác dụng của các dụng cụ sửa chữa khuyết tật sản phẩm;

  - Phương pháp xử lý độ sach, độ ẩm của khuyết tật sản phẩm;

  - Biện pháp xử lý bê tông bị rỗ;

  - Biện pháp xử lý bê tông bị hổng cốt thép;

  - Biện pháp xử lý bê tông bị sứt, mẻ;

  - Biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Biện pháp sửa chữa khuyết tật sản phẩm;

  - Mặt bằng thi công;

  - Thời điểm thực hiện: sau khi tháo dỡ cốp pha;

  - Xô, nước, đục, búa, bàn chải sắt, bay, bàn xoa, thước tầm.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự đầy đủ, đúng chủng loại của việc chuẩn bị dụng cụ sửa chữa khuyết tật sản phẩm. | - Quan sát, kiểm tra đối chiếu với biện pháp sửa chữa khuyết tật sản phẩm. |
| - Độ làm sạch, độ tưới ẩm bề mặt khuyết tật. | - Quan sát trực tiếp quá trình xử lý bề mặt. |
| - Đảm bảo đúng kỹ thuật, các lỗ rỗ được lấp đầy. | - Quan sát trực tiếp quá trình thực hiện công việc. Các lỗ rỗ được lấp đầy, không có giáp lai. |
| - Đảm bảo đúng kỹ thuật, đục hình chữ V, làm sạch, dùng bê tông sỏi nhỏ đúng mác ném chặt, xoa nhẵn để vá chỗ cốt thép bị hổng. | - Quan sát trực tiếp quá trình thực hiện công việc. Cốt thép được phủ kín, không có giáp lai. |
| - Độ thẳng, sắc những chỗ được chám vá như góc, mép sản phẩm, những chỗ sứt mẻ. | - Quan sát trực tiếp quá trình thực hiện công việc. Góc phải thẳng, sắc và không có giáp lai. |
| - Sự nghiêm túc thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát, đối chiếu biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. |
| - Đảm bảo thời gian thi công. | - Đồng hồ, bấm thời gian đối chiếu với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: XỬ LÝ MẠCH NGỪNG BÊ TÔNG.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D.19

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Trước khi thi công bê tông tiếp phải tiến hành đục bỏ những chỗ nứt nẻ, dỗ... tưới nước làm sạch, không để nước đọng lại. Dùng vữa xi măng cát vàng cùng cấp phối bê tông đổ một lớp khoảng 2cm, rồi mới đổ bê tông tiếp.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị thi công;

  - Mạch ngừng sạch, ẩm bề mặt;

  - Các vị trí tiếp giáp được lấp đầy;

  - An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

  - Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Phân biệt, lựa chọn dụng cụ xử lý mạch ngừng;

  - Đánh giá, nhận biết độ sạch, độ ẩm của mạch ngừng;

  - Xử lý bề mặt, đục, làm sạch mạch ngừng;

  - Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

  - Điều chỉnh tiến độ thi công đúng thời gian.

2. Kiến thức:

  - Tính năng, tác dụng của các dụng cụ xử lý mạch ngừng;

  - Phương pháp xử lý độ sach, độ ẩm của mạch ngừng;

  - Biện pháp xử lý mạch ngừng;

  - Biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Biện pháp xử lý mạch ngừng;

  - Mặt bằng thi công;

  - Thời điểm thực hiện: trước khi tiến hành đổ tiếp bê tông;

  - Xô, nước, đục, búa, bàn chải sắt, bay, bàn xoa, thước tầm.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự đầy đủ, đúng chủng loại của việc chuẩn bị dụng cụ xử lý mạch ngừng. | - Quan sát, kiểm tra đối chiếu với biện pháp sửa chữa khuyết tật sản phẩm. |
| - Độ làm sạch, độ tưới ẩm bề mặt mạch ngừng. | - Quan sát trực tiếp quá trình xử lý bề mặt. |
| - Đảm bảo đúng kỹ thuật, các vị trí tiếp giáp được lấp đầy vữa xi măng cát vàng mác cao hoặc bê tông có độ sụt lớn hơn. | - Quan sát trực tiếp quá trình thực hiện công việc. Mạch ngừng đặc chắc và không có giáp lai. |
| - Sự nghiêm túc thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát, đối chiếu biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. |
| - Đảm bảo thời gian thi công. | - Đồng hồ, bấm thời gian đối chiếu với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẮP DỰNG CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D.20

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Lắp dựng các cấu kiện bê tông đúc sẵn như: tấm đan, lanh tô, ô văng... vào các vị trí theo hồ sơ thiết kế đảm bảo đúng kỹ thuật và an toàn lao động.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị thi công;

  - Chuẩn bị mặt bằng;

  - Chủng loại, kích thước theo hồ sơ thiết kế;

  - Cao độ, vị trí theo hồ sơ thiết kế;

  - An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

  - Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

  - Phân biệt, lựa chọn dụng cụ lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn;

  - Đánh giá, nhận biết quy cách, chủng loại cấu kiện bê tông đúc sẵn;

  - Kiểm tra, kích thước, cao độ, tim, cốt…

  - Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn;

  - Vận dụng các biện pháp lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn;

  - Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

  - Điều chỉnh tiến độ thi công đúng thời gian.

2. Kiến thức:

  - Tính năng, tác dụng của các dụng cụ lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn;

  - Phương pháp đánh giá, nhận biết quy cách, chủng loại cấu kiện bê tông đúc sẵn;

  - Biện pháp kiểm tra, kích thước, cao độ, tim, cốt;

  - Phương pháp lắp dựng các cấu kiện bê tông đúc sẵn;

  - Biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Biện pháp lắp dựng các cấu kiện bê tông đúc sẵn;

  - Mặt bằng thi công;

  - Thời điểm thực hiện: sau khi hoàn thành các công việc liên quan trước đó;

  - Đục, búa, bay, bàn xoa, nivô, quả dọi, thước tầm, giàn giáo, tời.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự đầy đủ, đúng chủng loại của việc chuẩn bị dụng cụ lắp dựng các cấu kiện bê tông đúc sẵn. | - Quan sát, kiểm tra đối chiếu với biện pháp lắp dựng các cấu kiện bê tông đúc sẵn. |
| - Độ chính xác về chủng loại, kích thước các cấu kiện bê tông đúc sẵn theo hồ sơ thiết kế. | - Quan sát trực tiếp quá trình lựa chọn các cấu kiện bê tông đúc sẵn theo hồ sơ thiết kế. |
| - Độ chính xác cao độ, kích thước, vị trí các cấu kiện bê tông đúc sẵn theo hồ sơ thiết kế. | - Quan sát trực tiếp quá trình thực hiện công việc kiểm tra, xác định và đối chiếu bản vẽ thi công. |
| - Sự đầy đủ, nghiêm túc việc thực hiện biện pháp thi công các cấu kiện bê tông đúc sẵn. | - Quan sát trực tiếp quá trình thực hiện công việc đối chiếu với biện pháp lẵp dựng các cấu kiện bê tông đúc sẵn |
| - Sự nghiêm túc thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát, đối chiếu biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. |
| - Đảm bảo thời gian thi công. | - Đồng hồ, bấm thời gian đối chiếu với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: TRỘN VỮA BẰNG THỦ CÔNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E.01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Cân đong vật liệu thành phần đúng cấp phối, dùng các dụng cụ cầm tay đảo, trộn cho các vật liệu thành phần đều và dẻo thành hỗn hợp vữa.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu đầy đủ và phù hợp với công việc;

- Tính toán được liều lượng cối trộn;

- Đong các vật liệu thành phần, thứ tự trộn;

- Trộn bê tông đều, đảm bảo độ sụt phù hợp với từng cấu kiện;

- Lập phiếu bàn giao cho các tổ, nhóm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

- Phân loại và sử dụng dụng cụ cầm tay phù hợp với công việc;

- Cân, đong vật liệu thành phần đúng cấp phối;

- Nhận biết độ dẻo của vữa thi công.

2. Kiến thức:

- Tác dụng, phạm vi sử dụng của dụng cụ cầm tay;

- Phương pháp trộn vữa bằng thủ công;

- Cách tính để đong vật liệu đúng cấp phối;

- Độ dẻo của vữa phụ thuộc vào tỉ lệ N/X và độ ẩm của cốt liệu;

- Biện pháp khắc phục để điều chỉnh độ dẻo của vữa.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bảng cấp phối vữa; bảng khối lượng vữa;

- Bảng quy định độ sụt vữa;

- Số lượng người tuỳ thuộc vào khối lượng vữa yêu cầu;

- Mặt bằng trộn vữa; xi măng, cát, nước sạch, phụ gia (nếu có); Xẻng, cào, thùng hoa sen, hộc đong vật liệu, xô.

- Phiếu bàn giao khối lượng vữa cho các tổ, nhóm.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Dụng cụ đầy đủ, mặt bằng gọn, bố trí hợp lý. | - Quan sát thực tế. |
| - Tính toán liều lượng cối trộn đúng mác vữa theo thiết kế. | - Đối chiếu bảng cấp phối với hồ sơ thiết kế thông qua bảng định mức. |
| - Đong các vật liệu thành phần theo thứ tự trộn, đầy đủ, chính xác. | - Quan sát, đếm và kiểm tra dụng cụ đong. |
| - Trộn bê tông đúng trình tự, đều, đảm bảo độ sụt phù hợp với từng cấu kiện. | - Quan sát, kiểm tra độ sụt. |
| - Lập phiếu bàn giao đúng yêu cầu. | - Kiểm tra ngẫu nhiên các thông số bàn giao. |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động. |
| - Đúng thời gian thực hiện. | - So sánh với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: TRỘN VỮA BẰNG MÁY.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E.02

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Đong vật liệu thành phần đúng cấp phối. Đổ các vật liệu thành phần vào thùng trộn đúng trình tự, đảm bảo thời gian trộn để các vật liệu thành phần tạo thành hỗn hợp vữa đều, dẻo.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, máy, vật liệu, mặt bằng;

- Tính toán được liều lượng cối trộn theo dung tích thùng trộn đúng mác vữa theo thiết kế, đúng dung tích thùng trộn quy định;

- Đong vật liệu thành phần đổ vào thùng trộn theo thứ tự trộn, đầy đủ, chính xác;

- Thời gian trộn vữa đảm bảo độ sụt của vữa phù hợp với từng loại máy;

- Đổ vữa ra khỏi thùng trộn vừa đủ, phù hợp với phương tiện vận chuyển vữa;

- Lập phiếu bàn giao khối lượng cho các tổ, nhóm.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

- Phân loại và sử dụng dụng cụ cầm tay;

- Tính toán cấp phối vữa theo dung tích thùng trộn;

- Cân, đong vật liệu thành phần đúng cấp phối vữa;

- Nhận biết độ dẻo của vữa phù hợp với yêu cầu thi công;

- Vận hành, điều khiển máy trộn vữa thành thạo;

- Kiểm tra, đánh giá công việc thực hiện.

2. Kiến thức:

- Tác dụng, phạm vi sử dụng của dụng cụ cầm tay;

- Phương pháp tính cấp phối vữa theo dung tích thùng trộn;

- Cách tính để đong vật liệu đúng cấp phối;

- Độ dẻo của vữa phụ thuộc vào tỉ lệ N/X và độ ẩm của cốt liệu;

- Biện pháp khắc phục để điều chỉnh độ dẻo của vữa;

- Phương pháp kiểm tra, đánh giá chất lượng vữa;

- Biện pháp an toàn lao động khi trộn vữa vữa bằng máy.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Kỹ thuật trộn vữa bằng máy;

- Bảng cấp phối vữa;

- Bảng khối lượng công việc;

- Quy trình, nội quy vận hành máy trộn vữa;

- Mặt bằng trộn vữa;

- Máy trộn vữa, Xi măng, Cát, Nước sạch, Phụ gia (nếu có). Xẻng, Cào, Hộc đong vật liệu, Xô;

- Phiếu bàn giao khối lượng vữa cho các tổ, nhóm.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Dụng cụ đầy đủ, mặt bằng gọn, bố trí hợp lý. | - Quan sát thực tế. |
| - Tính toán liều lượng cối trộn đúng mác vữa theo thiết kế. | - Đối chiếu bảng cấp phối với hồ sơ thiết kế thông qua bảng định mức. |
| - Đong vật liệu thành phần đổ vào thùng trộn theo thứ tự trộn, đầy đủ, chính xác. | - Quan sát, đếm và kiểm tra dụng cụ đong. |
| - Thời gian trộn vữa đảm bảo độ sụt của vữa phù hợp với từng loại máy. | - Quan sát, kiểm tra độ sụt. |
| - Đổ vữa ra khỏi thùng trộn vừa đủ, phù hợp với phương tiện vận chuyển vữa. | - Quan sát. |
| - Lập phiếu bàn giao đúng yêu cầu. | - Kiểm tra ngẫu nhiên các thông số bàn giao. |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động. |
| - Đúng thời gian thực hiện. | - So sánh với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: XÂY MÓNG GẠCH.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E.03

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sử dụng các dụng cụ, vật liệu (gạch, cát, xi măng,…) để xây móng bằng gạch đúng kích thước, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, máy, vật liệu, mặt bằng phù hợp với công việc;

- Kích thước móng, cao độ đặt móng và cao độ kết thúc xây móng theo thiết kế;

- Độ đặc của mạch vữa, so le các mạch đứng, thẳng đứng, ngang bằng và vuông góc của khối xây;

- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

- Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

- Đọc bản vẽ thi công móng;

- Vạch dấu kích thước và cao độ của móng;

- Rải vữa, đặt gạch, điều chỉnh viên xây theo dây căng, cắt và miết mạch;

- Kiểm tra chất lượng của khối xây;

- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình xây móng.

2. Kiến thức:

- Phương pháp phân tích bản vẽ thi công móng;

- Qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc xây móng;

- Phương pháp xác định kích thước và cao độ của móng;

- Nguyên nhân và cách khắc phục hiện tượng không thẳng đứng, không vuông góc của khối xây.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công phần móng;

- Mặt bằng thi công;

- Tối thiểu có 2 người trở lên;

- Dao xây, dây căng, ni vô, gạch, vữa.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự hợp lý của qui trình xây móng gạch. | - Quan sát trực tiếp trong quá trình thi công. |
| - Độ chính xác vị trí, kích thước móng. | - Thước mét, đối chiếu với bản vẽ. |
| - Cao độ đặt móng và cao độ kết thúc xây móng. | - Thước mét, ni vô, đối chiếu với bản vẽ. |
| - Độ đặc của mạch vữa, so le các mạch đứng, thẳng đứng, ngang bằng và vuông góc của khối xây. | - Ni vô, thước vuông và cảm nhận trực tiếp. |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động. |
| - Đúng thời gian thực hiện. | - So sánh với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: XÂY TƯỜNG 220

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E.04

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sử dụng các dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu để xây tường có chiều dầy 220 đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, máy, vật liệu, mặt bằng phù hợp với công việc;

- Vị trí, kích thước, cao độ tường xây;

- Độ đặc, chắc của mạch vữa; so le các mạch đứng, thẳng đứng, ngang bằng, phẳng mặt và vuông góc của khối xây;…đảm bảo tiêu chuẩn, qui phạm hiện hành;

- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

- Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Đọc bản vẽ thi công tường 220;

- Phân loại và sử dụng vật liệu, dụng cụ cầm tay;

- Vạch dấu kích thước và cao độ xây tường;

- Rải vữa, đặt gạch, điều chỉnh viên xây theo dây căng, cắt và miết mạch;

- Kiểm tra chất lượng của khối xây;

- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình xây tường.

2. Kiến thức:

- Phương pháp đọc bản vẽ thi công tường 220;

- Qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc xây tường 220;

- Phương pháp xác định kích thước và cao độ của tường 220;

- Nguyên nhân và biện pháp khắc phục hiện tượng không thẳng đứng, không vuông góc, không phẳng mặt… đối với công việc xây tường 220;

- Biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp khi xây tường.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công;

- Biện pháp thi công và tài liệu liên quan;

- Mặt bằng thi công;

- Tối thiểu có 2 người trở lên để thực hiện công việc;

- Dao xây, thước mét, thước tầm, dây căng, ni vô, quả dọi, gạch, vữa, giàn giáo, hộc vữa.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thực hiện đúng qui trình xây tường 220. | - Quan sát trực tiếp trong quá trình thi công. |
| - Độ chính xác vị trí, kích thước, cao độ tường xây. | - Thước mét, Thước vuông, Ni vô; kiểm tra và đối chiếu. |
| - Độ đặc của mạch vữa, so le các mạch đứng, thẳng đứng, ngang bằng, phẳng mặt và vuông góc của khối xây. | - Thước mét, ni vô, thước tầm, thước nêm và cảm nhận trực tiếp. |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động. |
| - Đúng thời gian thực hiện. | - So sánh với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: XÂY TƯỜNG 110

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E.05

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sử dụng các dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu để xây tường có chiều dầy 110 đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, mặt bằng phù hợp với công việc;

- Vị trí, kích thước, cao độ tường xây;

- Độ đặc, chắc của mạch vữa, so le các mạch đứng, thẳng đứng, ngang bằng, phẳng mặt và vuông góc của khối xây…đảm bảo tiêu chuẩn, qui phạm hiện hành;

- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.;

- Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Đọc bản vẽ thi công tường;

- Phân loại và sử dụng vật liệu, dụng cụ cầm tay phù hợp với công việc;

- Vạch dấu kích thước và cao độ xây tường;

- Rải vữa, đặt gạch, điều chỉnh viên xây theo dây căng, cắt và miết mạch;

- Kiểm tra chất lượng của khối xây;

- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình xây tường phẳng.

2. Kiến thức:

- Phương pháp đọc bản vẽ thi công tường;

- Qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc xây tường 110;

- Phương pháp xác định kích thước và cao độ của tường 110;

- Nguyên nhân và biện pháp khắc phục hiện tượng không thẳng đứng, không vuông góc, không phẳng mặt… đối với công việc xây tường 110;

- Biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp khi xây tường.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công;

- Biện pháp thi công và tài liệu liên quan;

- Mặt bằng thi công;

- Tối thiểu có 2 người trở lên để thực hiện công việc;

- Dao xây, thước mét, thước tầm, dây căng, ni vô, quả dọi, gạch, vữa, giàn giáo, hộc vữa.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự hợp lý của qui trình xây tường. | - Quan sát trực tiếp trong quá trình thi công. |
| - Độ chính xác vị trí, kích thước, cao độ tường xây. | - Thước mét, Thước vuông, Ni vô; kiểm tra và đối chiếu. |
| - Độ đặc của mạch vữa, so le các mạch đứng, thẳng đứng, ngang bằng, phẳng mặt và vuông góc của khối xây. | - Thước mét, ni vô, thước tầm, thước nêm và cảm nhận trực tiếp. |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động. |
| - Đúng thời gian thực hiện. | - So sánh với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: XÂY TRỤ VUÔNG, CHỮ NHẬT.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E.06

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sử dụng các dụng cụ, vật liệu để xây trụ có mặt cắt ngang hình vuông, chữ nhật đảm bảo chất lượng đúng yêu cầu thiết kế.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, mặt bằng phù hợp với công việc;

- Vị trí, kích thước, cao độ của trụ theo thiết kế ;

- Độ đặc của mạch vữa; thẳng đứng, ngang bằng, phẳng mặt và vuông góc của trụ;

- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

- Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

- Đọc bản vẽ thi công trụ;

- Vạch dấu kích thước và cao độ của trụ;

- Rải vữa, đặt gạch, điều chỉnh viên gạch xây, miết mạch;

- Kiểm tra chất lượng của khối xây;

- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình xây trụ.

2. Kiến thức:

- Phương pháp đọc bản vẽ thi công trụ;

- Qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc xây trụ;

- Phương pháp xác định kích thước và cao độ của trụ;

- Nguyên nhân và biện pháp khắc phục hiện tượng không thẳng đứng, không vuông góc, không phẳng mặt đối với công việc xây trụ;

- Biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp khi xây trụ.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công;

- Mặt bằng thi công;

- Tối thiểu có 2 người trở lên để thực hiện công việc;

- Dao xây, thước mét, thước tầm, thước vuông, ni vô, quả dọi, gạch, vữa xây.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự hợp lý của qui trình xây trụ. | - Quan sát trực tiếp trong quá trình thi công. |
| - Độ chính xác vị trí, kích thước, cao độ của trụ. | - Thước mét, đối chiếu. |
| - Độ đặc của mạch vữa, thẳng đứng, ngang bằng, phẳng mặt và vuông góc của trụ. | - Thước mét, ni vô, thước tầm, thước vuông và cảm nhận trực tiếp. |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động. |
| - Đúng thời gian thực hiện. | - So sánh với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: XÂY TRỤ TRÒN.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E.07

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sử dụng các dụng cụ, vật liệu để xây trụ có mặt cắt ngang hình tròn đảm bảo chất lượng, đúng yêu cầu thiết kế.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, mặt bằng phù hợp với công việc;

- Vị trí, kích thước, hình dáng, cao độ của trụ tròn theo thiết kế;

- Độ đặc của mạch vữa, thẳng đứng, ngang bằng, phẳng mặt của trụ tròn;

- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

- Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

- Đọc bản vẽ thi công;

- Vạch dấu kích thước và cao độ của trụ tròn;

- Rải vữa, đặt gạch, điều chỉnh viên gạch xây, miết mạch;

- Kiểm tra chất lượng của khối xây;

- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình xây trụ tròn.

2. Kiến thức:

- Phương pháp đọc bản vẽ thi công.

- Qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc xây trụ tròn.

- Phương pháp xác định kích thước và cao độ của trụ tròn.

- Nguyên nhân và biện pháp khắc phục hiện tượng không thẳng đứng, không tròn đều, không phẳng mặt đối với công việc xây trụ tròn;

- Biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp khi xây trụ.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công;

- Mặt bằng thi công;

- Tối thiểu có từ 2 người trở lên để thực hiện công việc;

- Dao xây, thước mét, thước tầm, thước vanh, ni vô, dọi, gạch, vữa.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự hợp lý của qui trình xây trụ tròn. | - Quan sát trực tiếp trong quá trình thi công. |
| - Độ chính xác vị trí, kích thước, cao độ của trụ tròn. | - Thước mét, đối chiếu. |
| - Độ đặc của mạch vữa, thẳng đứng, ngang bằng, phẳng mặt của trụ tròn. | - Thước mét, ni vô, quả dọi, thước tầm, thước vanh và cảm nhận trực tiếp. |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động. |
| - Đúng thời gian thực hiện. | - So sánh với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC : XÂY TRỤ LIỀN TƯỜNG.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC : E.08

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sử dụng dụng cụ, vật liệu để Xây trụ liền tường bằng gạch đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật và thiết kế.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, mặt bằng phù hợp với công việc;

- Kích thước, cao độ xây trụ liền tường theo thiết kế;

- Độ đặc của mạch vữa; so le các mạch đứng, thẳng đứng, ngang bằng, phẳng mặt và vuông góc của khối xây;

- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

- Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

- Đọc bản vẽ thi công;

- Vạch dấu kích thước và cao độ của trụ liền tường;

- Rải vữa, đặt gạch, điều chỉnh viên xây theo dây căng và miết mạch;

- Kiểm tra chất lượng của khối xây;

- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình xây trụ liền tường.

2. Kiến thức:

- Phương pháp phân tích bản vẽ thi công;

- Qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc xây trụ liền tường;

- Phương pháp xác định kích thước và cao độ của tường;

- Nguyên nhân và biện pháp khắc phục hiện tượng không thẳng đứng, không vuông góc, không phẳng mặt đối với công việc xây trụ liền tường;

- Biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công;

- Mặt bằng thi công;

- Có từ 2 người trở lên để thực hiện công việc;

- Dao xây, thước mét, thước tầm, thước vuông, dây căng, ni vô, gạch, vữa.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự hợp lý của qui trình xây trụ liền tường. | - Quan sát trực tiếp trong quá trình thi công. |
| - Độ chính xác vị trí, kích thước, cao độ của khối xây. | - Thước mét, đối chiếu. |
| - Độ đặc của mạch vữa, so le các mạch đứng, thẳng đứng, ngang bằng, phẳng mặt và vuông góc của khối xây. | - Thước mét, thước tầm, thước vuông, ni vô và cảm nhận trực tiếp. |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động. |
| - Đúng thời gian thực hiện. | - So sánh với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC : XÂY LANH TÔ VỈA ĐỨNG VỈA NGHIÊNG.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC : E.09

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sử dụng các dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu để xây lanh tô vỉa đứng, vỉa nghiêng bằng gạch đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật và thiết kế.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, mặt bằng phù hợp với công việc;

- Vị trí, kích thước, cao độ xây lanh tô;

- Độ đặc, đồng đều của mạch vữa, thẳng đứng, ngang bằng, phẳng mặt của khối xây;

- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

- Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

- Đọc bản vẽ thi công;

- Vạch dấu kích thước và cao độ của lanh tô;

- Dải vữa, điều chỉnh viên gạch xây theo dây căng và miết mạch;

- Kiểm tra chất lượng của khối xây;

- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình xây lanh tô.

2. Kiến thức:

- Phương pháp đọc bản vẽ thi công;

- Qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc xây lanh tô;

- Phương pháp xác định kích thước và cao độ của lanh tô;

- Nguyên nhân và cách khắc phục hiện tượng không ngang bằng, không phẳng mặt đối với công việc xây lanh tô;

- Biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công;

- Mặt bằng thi công;

- Tối thiểu có từ 2 người trở lên để thực hiện công việc;

- Dao xây, thước mét, thước tầm, dây căng, ni vô, gạch, vữa.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sù hîp lý qui trình xây lanh tô. | - Quan sát trực tiếp trong quá trình thi công. |
| - Độ chính xác vị trí, kích thước, cao độ lanh tô. | - Thước mét, đối chiếu. |
| - Độ đặc, đồng đều của mạch vữa, thẳng đứng, ngang bằng, phẳng mặt của khối xây. | - Thước mét, ni vô, thước tầm và cảm nhận trực tiếp. |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động. |
| - Đúng thời gian thực hiện. | - So sánh với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC : XÂY GỜ.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC : E.10

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sử dụng các dụng cụ, vật liệu để xây gờ bằng gạch đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật và thiết kế.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, mặt bằng phù hợp với công việc;

- Vị trí, kích thước, cao độ xây gờ theo thiết kế;

- Độ đặc của mạch vữa;

- Độ ngang bằng, phẳng mặt của gờ;

- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

- Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

- Đọc bản vẽ thi công;

- Vạch dấu kích thước và cao độ của gờ;

- Rải vữa, đặt gạch, điều chỉnh viên xây theo dây căng và miết mạch;

- Kiểm tra chất lượng của gờ;

- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình xây gờ.

2. Kiến thức:

- Phương pháp đọc bản vẽ thi công;

- Qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc xây gờ;

- Phương pháp xác định kích thước và cao độ của gờ;

- Nguyên nhân và biện pháp khắc phục hiện tượng không ngang bằng, không phẳng mặt đối với công việc xây gờ;

- Biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công;

- Mặt bằng thi công;

- Tối thiểu phải có 2 người trở lên để thực hiện công việc;

- Dao xây, thước mét, thước tầm, thước vuông, dây căng, ni vô, gạch, vữa.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự hợp lý của qui trình xây gờ. | - Quan sát trực tiếp trong quá trình thi công. |
| - Độ chính xác vị trí, kích thước, cao độ gờ. | - Thước mét, đối chiếu. |
| - Độ đặc của mạch vữa. | - Cảm nhận trực tiếp. |
| - Độ ngang bằng, phẳng mặt và vuông góc của gờ. | - Thước mét, thước vuông, thước tầm, ni vô và cảm nhận trực tiếp. |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động. |
| - Đúng thời gian thực hiện. | - So sánh với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC : XÂY CUỐN VÒM.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC : E.11

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sử dụng các dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu để Xây cuốn vòm bằng gạch đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật và thiết kế.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, mặt bằng phù hợp với công việc;

- Độ chính xác vị trí, kích thước, cao độ xây cuốn vòm;

- Độ đặc, đồng đều của mạch vữa;

- Độ hướng tâm của các viên gạch xây;

- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

- Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

- Đọc bản vẽ thi công;

- Vạch dấu kích thước và cao độ xây cuốn vòm;

- Rải vữa, đặt gạch điều chỉnh viên gạch xây hướng tâm và miết mạch;

- Kiểm tra chất lượng của khối xây;

- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình xây cuốn vòm.

2. Kiến thức:

- Phương pháp đọc bản vẽ thi công;

- Qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc xây cuốn vòm;

- Phương pháp xác định kích thước và cao độ xây cuốn vòm;

- Nguyên nhân và biện pháp khắc phục hiện tượng các viên gạch xây không hướng tâm;

- Biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công;

- Mặt bằng thi công;

- Tối thiểu có từ 2 người trở lên để thực hiện công việc;

- Dao xây, thước mét, thước tầm, dây căng, ni vô, gạch, vữa.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự hợp lý của qui trình xây cuốn vòm. | - Quan sát trực tiếp trong quá trình thi công. |
| - Độ chính xác vị trí, kích thước, cao độ xây cuốn vòm. | - Thước mét, đối chiếu. |
| - Độ đặc, đồng đều của mạch vữa. | - Quan sát và cảm nhận trực tiếp. |
| - Độ hướng tâm của các viên gạch xây. | - Quan sát và cảm nhận trực tiếp. |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động. |
| - Đúng thời gian thực hiện. | - So sánh với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: XÂY BẬC CẦU THANG, BẬC TAM CẤP.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E.12

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sử dụng các dụng cụ, vật liệu để Xây bậc cầu thang, bậc tam cấp bằng gạch đảm bảo đúng yêu cầu kỹ, mỹ thuật.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, mặt bằng phù hợp với công việc;

- Vị trí, kích thước, cao độ của bậc cầu thang, bậc tam cấp theo thiết kế;

- Độ đặc của mạch vữa; thẳng đứng, ngang bằng, phẳng mặt và vuông góc của bậc cầu thang, bậc tam cấp;

- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

- Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

- Đọc bản vẽ thi công;

- Vạch dấu kích thước và cao độ của bậc cầu thang, bậc tam cấp;

- Rải vữa, đặt gạch, điều chỉnh viên gạch xây, miết mạch;

- Kiểm tra chất lượng của khối xây;

- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình xây bậc cầu thang, bậc tam cấp.

2. Kiến thức:

- Phương pháp đọc bản vẽ thi công;

- Qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc xây bậc cầu thang, bậc tam cấp;

- Phương pháp xác định kích thước và cao độ của bậc cầu thang, bậc tam cấp;

- Nguyên nhân và biện pháp khắc phục hiện tượng không thẳng đứng, không vuông góc, không phẳng mặt đối với công việc xây bậc cầu thang, bậc tam cấp;

- Biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công;

- Mặt bằng thi công;

- Tối thiểu có từ 2 người trở lên để thực hiện công việc;

- Mặt bằng thi công;

- Dao xây, thước mét, thước tầm, ni vô, gạch, vữa.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thực hiện đúng qui trình xây bậc cầu thanh, bậc tam cấp. | - Quan sát trực tiếp trong quá trình thi công. |
| - Độ chính xác vị trí, kích thước, cao độ của bậc cầu thang, bậc tam cấp. | - Thước mét, đối chiếu. |
| - Độ đặc của mạch vữa, thẳng đứng, ngang bằng, phẳng mặt và vuông góc của bậc cầu thang, bậc tam cấp. | - Thước mét, ni vô, thước tầm, thước vuông và cảm nhận trực tiếp. |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động. |
| - Đúng thời gian thực hiện. | - So sánh với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: XÂY TƯỜNG CHẮN ĐẤT

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E.13

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sử dụng các dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu để Xây tường chắn đất bằng gạch đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật và thiết kế.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, mặt bằng phù hợp với công việc;

- Vị trí, kích thước, cao độ tường chắn đất theo thiết kế;

- Độ đặc của mạch vữa, thẳng đứng, ngang bằng, phẳng mặt và vuông góc của tường chắn đất;

- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

- Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

- Đọc bản vẽ thi công;

- Vạch dấu kích thước và cao độ của tường chắn đất;

- Rải vữa, đặt gạch, điều chỉnh viên gạch xây, miết mạch;

- Kiểm tra chất lượng của khối xây;

- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình xây tường chắn đất.

2. Kiến thức:

- Phân tích được bản vẽ thi công.

- Qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc xây tường chắn đất.

- Phương pháp xác định kích thước và cao độ của tường chắn đất.

- Nguyên nhân và biện pháp khắc phục hiện tượng không thẳng đứng, không vuông góc, không phẳng mặt đối với công việc xây tường chắn đất;

- Biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công;

- Mặt bằng thi công;

- Tối thiểu có từ 2 người trở lên để thực hiện công việc;

- Dao xây, thước mét, thước tầm, ni vô, gạch, vữa.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự hợp lý của qui trình xây tường chắn đất. | - Quan sát trực tiếp trong quá trình thi công. |
| - Độ chính xác vị trí, kích thước, cao độ của tường chắn đất. | - Thước mét, đối chiếu. |
| - Độ đặc của mạch vữa, thẳng đứng, ngang bằng, phẳng mặt và vuông góc của tường chắn đất. | - Thước mét, ni vô, thước tầm, thước vuông và cảm nhận trực tiếp. |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động. |
| - Đúng thời gian thực hiện. | - So sánh với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: XÂY MÓNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G.01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sử dụng các loại dụng cụ, vật liệu để xây móng bằng đá đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật và thiết kế.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu phù hợp với công việc;

  - Xác định kích thước tim trục, độ cao móng;

  - Độ đặc của mạch vữa, so le các mạch đứng, thẳng đứng, ngang bằng và vuông góc của khối xây;

  - An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

  - Thời gian thực hiện theo định mức.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Đọc bản vẽ thi công móng;

  - Vạch dấu kích thước và cao độ của móng;

  - Lựa chọn đá xây, rải vữa, đặt đá, điều chỉnh viên xây, cắt và miết mạch;

  - Kiểm tra chất lượng của khối xây;

  - Phối hợp làm việc nhóm trong quá trình xây móng.

2. Kiến thức:

  - Phương pháp đọc bản vẽ thi công móng;

  - Qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc xây móng đá;

  - Phương pháp xác định kích thước và cao độ của móng;

  - Nguyên nhân và biện pháp khắc phục hiện tượng không thẳng đứng, không vuông góc của khối xây;

  - Biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Bản vẽ thi công phần móng;

  - Mặt bằng thi công;

  - Có từ 2 người trở lên;

  - Dao xây, dây căng, ni vô, đá, vữa, búa, que sắt 10.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự hợp lý của qui trình xây móng đá. | - Quan sát trực tiếp trong quá trình thi công. |
| - Độ chính xác vị trí, kích thước móng. | - Thước mét, đối chiếu với bản vẽ. |
| - Cao độ đặt móng và cao độ kết thúc xây móng. | - Thước mét, ni vô, đối chiếu với bản vẽ. |
| - Độ đặc của mạch vữa, so le các mạch đứng, thẳng đứng, ngang bằng và vuông góc của khối xây. | - Ni vô, thước vuông, que sắt 10 và cảm nhận trực tiếp. |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động. |
| - Đúng thời gian thực hiện. | - So sánh với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: XÂY TƯỜNG THẲNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G.02

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sử dụng các loại dụng cụ, vật liệu để xây tường thẳng bằng đá đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và thiết kế.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu phù hợp với công việc;

  - Xác định kích thước tim trục, độ cao tường;

  - Độ đặc của mạch vữa, so le các mạch đứng, thẳng đứng, ngang bằng và vuông góc của khối xây;

  - An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

  - Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Đọc bản vẽ thi công;

  - Vạch dấu kích thước và cao độ của tường;

  - Lựa chọn, ướm, sửa đá xây, rải vữa, đặt đá, điều chỉnh viên đá xây, chèn, cắt và miết mạch;

  - Kiểm tra chất lượng của khối xây;

  - Phối hợp làm việc nhóm trong quá trình xây tường thẳng bằng đá.

2. Kiến thức:

  - Phương pháp phân tích bản vẽ thi công;

  - Qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc xây tường đá;

  - Phương pháp xác định kích thước và cao độ của tường;

  - Nguyên nhân và biện pháp khắc phục hiện tượng không thẳng đứng, không vuông góc của khối xây;

  - Biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Bản vẽ thi công;

  - Mặt bằng thi công;

  - Tối thiểu có từ 2 người trở lên;

  - Thước mét, thước vuông, dây căng, cọc ga, nẹp ngựa, búa xây, dao xây, ni vô, đá, vữa, que sắt 10, xô nước, bao tải, máy tính, giấy bút.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự hợp lý của qui trình xây tường đá. | - Quan sát trực tiếp trong quá trình thi công. |
| - Độ chính xác vị trí, kích thước, cao độ của tường. | - Thước mét, Ni vô; Đo, đối chiếu với bản vẽ. |
| - Độ đặc của mạch vữa, so le các mạch đứng, thẳng đứng, ngang bằng và vuông góc của khối xây. | - Ni vô, thước vuông, que sắt 10; Đo, quan sát đối chiếu với tiêu chuẩn. |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động. |
| - Đúng thời gian thực hiện. | - So sánh với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: XÂY TƯỜNG CHẮN ĐẤT

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G.03

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sử dụng các dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu để xây tường chắn đất đúng vị trí, kích thước và yêu cầu kỹ, mỹ thuật.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu phù hợp với công việc;

  - Xác định kích thước tim trục, độ cao tường;

  - Lên ga phục vụ cho việc thi công;

  - Độ đặc của mạch vữa, so le các mạch đứng, thẳng đứng, ngang bằng và vuông góc của khối xây;

  - Khả năng thoát nước của tường;

  - An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

  - Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Đọc bản vẽ thi công tường chắn đất;

  - Lên ga theo hình dạng kích thước của tường chắn đất;

  - Lựa chọn đá xây, rải vữa, đặt đá, điều chỉnh viên xây, cắt và miết mạch;

  - Kiểm tra chất lượng của khối xây;

  - Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình xây tường chắn đất.

2. Kiến thức:

  - Phương pháp phân tích bản vẽ thi công tường chắn đất;

  - Qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc xây tường chắn đất;

  - Phương pháp xác định kích thước và cao độ của tường chắn đất;

  - Nguyên nhân và biện pháp khắc phục hiện tượng không thẳng đứng, không vuông góc của khối xây;

  - Cách kiểm tra khả năng thoát nước của khối xây;

  - Biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Bản vẽ thi công phần tường chắn đất;

  - Mặt bằng thi công;

  - Có từ 2 người trở lên;

  - Thước mét, thước vuông, dây căng, cọc ga, nẹp ngựa, búa xây, dao xây, ni vô, đá, vữa, que sắt 10, xô nước, bao tải, máy tính, giấy bút.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự hợp lý của qui trình xây tường chắn đất bằng đá. | - Quan sát trực tiếp trong quá trình thi công |
| - Lên ga đúng hình dạng kích thước tường. | - Thước mét, đối chiếu với bản vẽ. |
| - Độ chính xác vị trí, kích thước, cao độ của tường chắn đất. | - Thước mét, đối chiếu với bản vẽ. |
| - Độ đặc của mạch vữa, so le các mạch đứng, thẳng đứng, ngang bằng và vuông góc của khối xây. | - Ni vô, thước vuông, que sắt 10 và cảm nhận trực tiếp. |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường. | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động. |
| - Đúng thời gian thực hiện. | - So sánh với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: XÂY TƯỜNG VẶN VỎ ĐỖ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G.04

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sử dụng các dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu để xây tường vặn vỏ đỗ bằng đá đúng vị trí, kích thước và yêu cầu kỹ, mỹ thuật.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu phù hợp với công việc;

  - Xác định kích thước tim trục, độ cao tường;

  - Lên ga phục vụ cho việc thi công;

  - Độ đặc của mạch vữa, so le các mạch đứng, thẳng đứng, ngang bằng và vuông góc của khối xây;

  - Khả năng thoát nước của tường;

  - An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

  - Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Đọc bản vẽ thi công tường vặn vỏ đỗ;

  - Vạch dấu kích thước và cao độ của tường;

  - Lựa chọn đá xây, rải vữa, đặt đá, điều chỉnh viên xây, cắt và miết mạch;

  - Kiểm tra chất lượng của khối xây;

  - Phối hợp làm việc nhóm trong quá trình xây tường thẳng bằng đá.

2. Kiến thức:

  - Phương pháp phân tích bản vẽ thi công tường;

  - Qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc xây tường đá;

  - Phương pháp xác định kích thước và cao độ của tường;

  - Trình tự lên ga theo bản vẽ thi công;

  - Nguyên nhân và biện pháp khắc phục hiện tượng không thẳng đứng, không vuông góc của khối xây;

  - Biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Bản vẽ thi công phần tường;

  - Tối thiểu có từ 2 người trở lên;

  - Mặt bằng thi công;

  - Thước mét, thước vuông, dây căng, cọc ga, búa xây, dao xây, ni vô, đá, vữa, que sắt 10, xô nước, giấy, bút.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự hợp lý của qui trình xây tường vặn vỏ đỗ bằng đá. | - Quan sát trực tiếp trong quá trình thi công |
| - Lên ga đúng hình dạng kích thước tường. | - Thước mét, đối chiếu với bản vẽ. |
| - Độ chính xác vị trí, kích thước, cao độ của tường vặn vỏ đỗ. | - Thước mét, đối chiếu với bản vẽ. |
| - Độ đặc của mạch vữa, so le các mạch đứng, thẳng đứng, ngang bằng và vuông góc của khối xây. | - Ni vô, thước vuông, que sắt 10 và cảm nhận trực tiếp. |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động. |
| - Đúng thời gian thực hiện. | - So sánh với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LÁT ĐÁ KHAN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G.05

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sử dụng các dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu để lát đá khan đúng vị trí, kích thước và yêu cầu kỹ, mỹ thuật.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu phù hợp với công việc;

  - Xác định kích thước tim trục, độ cao;

  - Dải đá dăm lót theo thiết kế;

  - Mật độ, kích thước và độ chắc chắn của khối lát theo thiết kế;

  - An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

  - Thời gian thực hiện theo định mức;

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Đọc bản vẽ thi công;

  - Vạch dấu kích thước và cao độ khối lát;

  - Lựa chọn đá để lát và chèn;

  - Kiểm tra chất lượng của khối lát;

  - Phối hợp làm việc nhóm trong quá trình lát đá.

2. Kiến thức:

  - Phương pháp phân tích bản vẽ thi công;

  - Qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc lát đá khan;

  - Phương pháp xác định kích thước và cao độ của khối lát.

  - Biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Bản vẽ thi công khối lát;

  - Mặt bằng thi công;

  - Tối thiểu có từ 2 người trở lên;

  - Búa, xe goòng, xà beng, xà cậy, thước tầm, thước mét, ni vô, dây căng, bút dạ, giấy bút, chổi, xẻng, xô nước, đá dăm, đá hộc.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự hợp lý của qui trình lát đá khan. | - Quan sát trực tiếp trong quá trình thi công |
| - Độ chính xác vị trí, kích thước, cao khối lát. | - Thước mét, đối chiếu với bản vẽ. |
| - Mật độ đá lát, độ chắc chắn của khối lát. | - Quan sát và cảm nhận trực tiếp. |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động. |
| - Đúng thời gian thực hiện. | - So sánh với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: XẾP RỌ ĐÁ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G.06

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Xếp đá vào rọ theo đúng kích thước, yêu cầu kỹ thuật.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu phù hợp với công việc;

  - Xác định vị trí, kích thước, cao độ của khối xếp;

  - Độ chắc chắn, ổn định của các rọ đá;

  - Lựa chọn cấp phối đá trong các rọ;

  - An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

  - Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Đọc bản vẽ thi công xếp rọ đá;

  - Xác định vị trí, kích thước vị trí khối xếp rọ đá;

  - Lựa chọn đá, cấp phối đá;

  - Buộc nắp rọ đá;

  - Phối hợp làm việc nhóm trong quá trình xếp rọ đá.

2. Kiến thức:

  - Phân tích được bản vẽ thi công xếp rọ đá;

  - Qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc xếp rọ đá;

  - Phương pháp xác định kích thước và cao độ khi xếp rọ đá.

  - Biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Bản vẽ thi công xếp rọ đá;

  - Mặt bằng thi công;

  - Tối thiểu có từ 2 người trở lên;

  - Dây căng, ni vô, đá hộc, đá dăm, búa, xà beng, thước tầm, xà goòng, rọ sắt.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự hợp lý của qui trình xếp rọ đá. | - Quan sát trực tiếp trong quá trình thi công. |
| - Độ chính xác vị trí, kích thước, cao độ của khối xếp. | - Thước mét, đối chiếu với bản vẽ. |
| - Độ ổn định, chắc chắn của các rọ đá. | - xà beng và cảm nhận trực tiếp. |
| - Sự phù hợp của cấp phối mỗi rọ đá. | - Quan sát và cảm nhận. |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động. |
| - Đúng thời gian thực hiện. | - So sánh với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: XẾP RỒNG ĐÁ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G.07

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Xếp đá vào rồng bằng thép đúng yêu cầu kỹ thuật.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu phù hợp với công việc;

  - Xác định vị trí, kích thước, cao độ của khối xếp;

  - Độ chắc chắn, ổn định của các rồng đá;

  - Lựa chọn cấp phối đá trong các rồng;

  - An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

  - Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Đọc bản vẽ thi công xếp Rồng đá;

  - Xác định vị trí, kích thước vị trí khối xếp Rồng đá;

  - Lựa chọn đá, cấp phối đá;

  - Cuộn, buộc Rồng đá;

  - Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình xếp rọ đá.

2. Kiến thức:

  - Phương pháp phân tích bản vẽ thi công xếp rọ đá;

  - Qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc xếp Rồng đá;

  - Phương pháp xác định kích thước và cao độ khi xếp Rồng đá.

  - Biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Bản vẽ thi công xếp Rồng đá;

  - Mặt bằng thi công;

  - Tối thiểu có từ 2 người trở lên;

  - Dây căng, ni vô, đá hộc, đá dăm, búa, xà beng, thước tầm, xà goòng, lưới thép.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự hợp lý của qui trình xếp Rồng đá. | - Quan sát trực tiếp trong quá trình thi công. |
| - Độ chính xác vị trí, kích thước, cao độ của khối xếp. | - Thước mét, đối chiếu với bản vẽ. |
| - Độ ổn định, chắc chắn của các Rồng đá. | - Xà beng và cảm nhận trực tiếp. |
| - Sự phù hợp của cấp phối mỗi Rồng đá. | - Quan sát và cảm nhận. |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động. |
| - Đúng thời gian thực hiện. | - So sánh với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THI CÔNG LỌC NGƯỢC KIỂU KHỐI PHẲNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H.01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sử dụng các vật liệu cát, sỏi (đá dăm), đá ba, đá hộc và các dụng cụ, trang thiết bị cần thiết để thi công tầng lọc ngược theo kiểu khối phẳng đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu phù hợp với công việc;

  - Xác định vị trí, kích thước, cao độ, của tầng lọc;

  - Cấu tạo tầng lọc ngược theo thiết kế;

  - An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

  - Thời gian thực hiện theo định mức.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Đọc bản vẽ thi công;

  - Phân loại và sử dụng vật liệu, dụng cụ cầm tay;

  - Cắm mốc, lấy dấu cho phạm vi, chiều dày từng lớp vật liệu lọc;

  - Rải, xếp vật liệu từng lớp;

  - Phối hợp làm việc nhóm trong quá trình thi công.

2. Kiến thức:

  - Phương pháp đọc bản vẽ thi công;

  - Qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc ;

  - Phương pháp xác định kích thước và chiều dày của các lớp lọc;

  - Nguyên nhân gây ra hiện tượng nước đi qua tầng lọc chưa được trong, lẫn lộn vật liệu của các lớp, không đủ chiều dày, không phẳng mặt đối với công việc thi công lọc ngược kiểu khối phẳng;

  - Biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp khi thi công.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Bản vẽ thi công;

  - Biện pháp thi công và tài liệu liên quan;

  - Mặt bằng thi công;

  - Có từ 3 người trở lên để thực hiện công việc;

  - Tôn tấm, xe cút kít, gỗ ván, cào răng, xẻng, bàn chang, thúng, thước mét, thước tầm, dây căng, ni vô, máy đầm cóc, búa xây.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự hợp lý của qui trình thi công tầng lọc kiểu khối phẳng. | - Quan sát trực tiếp trong quá trình thi công đối chiếu với biện pháp thi công. |
| - Sự đầy đủ các dụng cụ, vật liệu, phương tiện phù hợp với công việc. | - Quan sát trực tiếp đối chiếu với tiêu chuẩn thiết kế và biện pháp thi công. |
| - Độ chính xác vị trí, kích thước, thứ tự các lớp vật liệu khác nhau. | - Thước mét, Thước vuông, Ni vô; Đo và đối chiếu với bản vẽ thi công. |
| - Nước thoát sau tầng lọc phải trong, không bị tắc. | - Dụng cụ quan trắc; Quan sát, Đo lưu lượng và đối chiếu với thiết kế. |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp |
| - Đúng thời gian thực hiện. | - So sánh với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THI CÔNG TẦNG LỌC NGƯỢC KIỂU LĂNG TRỤ.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H.02

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Căn cứ vào bản vẽ thi công xác định hình dáng vị trí khối lăng trụ. Thi công đảm bảo đúng kích thước đúng chủng loại vật liệu và đúng vị trí.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu phù hợp với công việc;

  - Xác định vị trí, kích thước, cao độ, của tầng lọc;

  - Cấu tạo tầng lọc ngược theo thiết kế;

  - An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

  - Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Đọc hiểu bản vẽ thi công;

  - Phân loại và sử dụng vật liệu, dụng cụ cầm tay;

  - Cắm mốc, lấy dấu cho phạm vi, chiều dày …từng lớp vật liệu lọc;

  - Rải vật liệu lọc từng lớp san điều chỉnh đúng độ dày, đầm đạt độ chặt yêu cầu quy định;

  - Phối hợp làm việc nhóm trong quá trình thi công (vì có bộ phận làm thí nghiệm, kiểm định thường xuyên lấy mẫu kiểm tra).

2. Kiến thức:

  - Đọc bản vẽ thi công;

  - Qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc;

  - Phương pháp xác định kích thước và chiều dày của các lớp lọc;

  - Nguyên nhân gây ra hiện tượng nước đi qua tầng lọc chưa được trong, lẫn lộn vật liệu của các lớp, lẫn đất, lẫn tạp chất, không đủ chiều dày của lớp;

  - Biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp khi thi công.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Bản vẽ thi công;

  - Biện pháp thi công và tài liệu liên quan;

  - Mặt bằng thi công;

  - Tối thiểu từ 3 người trở lên để thực hiện công việc;

  - Cào răng, xẻng, bàn chang, thúng, thước mét, dây căng, ni vô, đầm cầm tay hoặc máy đầm cóc cầm tay.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự hợp lý của qui trình thi công tầng lọc kiểu lăng trụ. | - Quan sát trực tiếp trong quá trình thi công đối chiếu với biện pháp thi công. |
| - Sự đầy đủ các dụng cụ, vật liệu, phương tiện phù hợp với công việc. | - Quan sát trực tiếp đối chiếu với tiêu chuẩn thiết kế và biện pháp thi công. |
| - Độ chính xác vị trí, kích thước, thứ tự các lớp vật liệu khác nhau. | - Thước mét, Thước vuông, Ni vô; Đo và đối chiếu với bản vẽ thi công. |
| - Nước thoát sau tầng lọc phải trong, không bị tắc. | - Dụng cụ quan trắc; Quan sát, Đo lưu lượng và đối chiếu với thiết kế. |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp |
| - Đúng thời gian thực hiện. | - So sánh với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THI CÔNG TẦNG LỌC NGƯỢC KIỂU ỐNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H.03

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sử dụng các vật liệu (cát, sỏi, đá dăm), và các dụng cụ, trang thiết bị cần thiết để thi công tầng lọc ngược theo kiểu ống đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu phù hợp với công việc;

  - Xác định vị trí, kích thước, cao độ, của tầng lọc;

  - Cấu tạo tầng lọc ngược theo thiết kế;

  - An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

  - Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Đọc bản vẽ thi công;

  - Phân loại và sử dụng vật liệu, dụng cụ cầm tay;

  - Cắm mốc, lấy dấu cho phạm vi, chiều dày từng lớp vật liệu lọc;

  - Rải vật liệu lọc từng lớp san điều chỉnh đúng độ dày, đầm đạt độ chặt yêu cầu quy định;

  - Phối hợp làm việc nhóm trong quá trình thi công (vì có bộ phận làm thí nghiệm, kiểm định thường xuyên lấy mẫu kiểm tra).

2. Kiến thức:

  - Phương pháp đọc bản vẽ thi công;

  - Qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc;

  - Phương pháp xác định kích thước và chiều dày của các lớp lọc;

  - Nguyên nhân và biện pháp khắc phục hiện tượng nước đi qua tầng lọc chưa được trong, lãn lộn vật liệu của các lớp, lẫn đất, lẫn tạp chất, không đủ chiều dày của lớp...

  - Biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp khi thi công.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Bản vẽ thi công;

  - Biện pháp thi công và tài liệu liên quan;

  - Mặt bằng thi công;

  - Tối thiểu có từ 3 người trở lên để thực hiện công việc;

  - Cào răng, xẻng, bàn chang, thúng, thước mét, dây căng, ni vô, đầm cầm tay hoặc máy đầm cóc cầm tay.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự hợp lý của qui trình thi công tầng lọc kiểu ống. | - Quan sát trực tiếp trong quá trình thi công đối chiếu với biện pháp thi công. |
| - Sự đầy đủ các dụng cụ, vật liệu, phương tiện phù hợp với công việc. | - Quan sát trực tiếp đối chiếu với tiêu chuẩn thiết kế và biện pháp thi công. |
| - Độ chính xác vị trí, kích thước, thứ tự các lớp vật liệu khác nhau. | - Thước mét, Thước vuông, Ni vô; Đo và đối chiếu với bản vẽ thi công. |
| - Nước thoát sau tầng lọc phải trong, không bị tắc. | - Dụng cụ quan trắc; Quan sát, Đo lưu lượng và đối chiếu với thiết kế. |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp |
| - Đúng thời gian thực hiện. | - So sánh với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THI CÔNG TẦNG LỌC NGƯỢC KIỂU ÁP MÁI

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H.04

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sử dụng các vật liệu (cát, sỏi, đá dăm), và các dụng cụ, trang thiết bị cần thiết để thi công tầng lọc ngược theo kiểu ống đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu phù hợp với công việc;

  - Xác định vị trí, kích thước, cao độ, của tầng lọc;

  - Cấu tạo tầng lọc ngược theo thiết kế;

  - An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

  - Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Đọc bản vẽ thi công;

  - Phân loại và sử dụng vật liệu, dụng cụ cầm tay;

  - Cắm mốc, lấy dấu cho phạm vi, chiều dày ...từng lớp vật liệu lọc;

  - Rải vật liệu lọc từng lớp san điều chỉnh đúng độ dày, đầm vỗ mặt đạt độ chặt yêu cầu quy định, lát vật liệu bảo vệ mặt mái lên trên theo thiết kế;

  - Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình thi công.

2. Kiến thức:

  - Phương pháp đọc bản vẽ thi công;

  - Qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc;

  - Phương pháp xác định kích thước và chiều dày của các lớp lọc;

  - Nguyên nhân và biện pháp khắc phục hiện tượng nước đi qua tầng lọc chưa được trong, lẫn lộn vật liệu của các lớp;

  - Biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp khi thi công.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Bản vẽ thi công;

  - Biện pháp thi công và tài liệu liên quan;

  - Mặt bằng thi công;

  - Tối thiểu có từ 3 người trở lên để thực hiện công việc;

  - Cào răng, xẻng, bàn chang, thúng, thước mét, dây căng, ni vô, đầm cầm tay hoặc máy đầm cóc cầm tay.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự hợp lý của qui trình thi công tầng lọc kiểu áp mái. | - Quan sát trực tiếp trong quá trình thi công đối chiếu với biện pháp thi công. |
| - Sự đầy đủ các dụng cụ, vật liệu, phương tiện phù hợp với công việc. | - Quan sát trực tiếp đối chiếu với tiêu chuẩn thiết kế và biện pháp thi công. |
| - Độ chính xác vị trí, kích thước, thứ tự các lớp vật liệu khác nhau. | - Thước mét, Thước vuông, Ni vô; Đo và đối chiếu với bản vẽ thi công. |
| - Nước thoát sau tầng lọc phải trong, không bị tắc. | - Dụng cụ quan trắc; Quan sát, Đo lưu lượng và đối chiếu với thiết kế. |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp |
| - Đúng thời gian thực hiện. | - So sánh với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THI CÔNG TẦNG LỌC NGƯỢC BẰNG VẢI LỌC

(TRONG ĐIỀU KIỆN KHÔ CẠN KHÔNG CÓ NƯỚC)

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H.05

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sử dụng các vật liệu là vải lọc địa kỹ thuật (GEOTEXTILE), chỉ khâu, d©y buéc...và các dụng cụ, trang thiết bị cần thiết để thi công tầng lọc ngược bằng vải lọc đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu phù hợp với công việc;

  - Xác định vị trí, kích thước, cao độ, của tầng lọc;

  - Cấu tạo tầng lọc ngược theo thiết kế;

  - An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

  - Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Đọc bản vẽ thi công;

  - Phân loại và sử dụng vật liệu, dụng cụ cầm tay;

  - Cắm mốc, lấy dấu cho phạm vi lớp vải lọc;

  - Rải lớp vải lọc từng băng theo khổ vải, can nối vải đúng yêu cầu, vải lọc tiếp xúc 100% với mặt nền, sử dụng vật liệu ghim, đè giữ cố định vải để thi công tiếp các phần việc bên trên lớp vải theo thiết kế;

  - Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình thi công.

2. Kiến thức:

  - Phương pháp đọc bản vẽ thi công;

  - Qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc;

  - Phương pháp xác định kích thước và phạm vi rải lớp vải lọc;

  - Nguyên nhân gây ra hiện tượng nước đi qua vải lọc chưa được trong, dòng thấm không vuông góc với mặt phẳng vải, lưu lượng thấm sai khác với lưu lượng thấm qua đất nền, có thể dẫn đến hiện tượng xuất hiện dòng chảy tập trung có áp gây xói cho nền cần bảo vệ;

  - Biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp khi thi công.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Bản vẽ thi công;

  - Biện pháp thi công và tài liệu liên quan;

  - Mặt bằng thi công;

  - Tối thiểu có từ 4 người trở lên để thực hiện công việc;

  - Dao, kéo, chỉ khâu, kim khâu hoặc máy khâu cầm tay chuyên dùng, thước mét, dây căng, ni vô dầm gỗ hoặc dầm sắt, dây buộc.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự hợp lý của qui trình thi công. | - Quan sát trực tiếp trong quá trình thi công đối chiếu với biện pháp thi công. |
| - Sự đầy đủ các dụng cụ, vật liệu, phương tiện phù hợp với công việc. | - Quan sát trực tiếp đối chiếu với tiêu chuẩn thiết kế và biện pháp thi công. |
| - Độ chính xác vị trí, kích thước, thứ tự các lớp vật liệu khác nhau. | - Thước mét, Thước vuông, Ni vô; Đo và đối chiếu với bản vẽ thi công. |
| - Độ chính xác vị trí, kích thước, phạm vi rải vải lọc. | - Thước mét, dây căng , kiểm tra và đối chiếu với bản vẽ thi công. |
| - Độ phẳng của mặt nền rải lớp vải lọc. | - Thước mét, Ni vô và cảm nhận trực tiếp. |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp |
| - Đúng thời gian thực hiện. | - So sánh với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THI CÔNG KHỚP NỐI NHỰA (TẤM CHẮN NƯỚC)

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I.01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sử dụng vật liệu là khớp nối nhựa (tấm chắn nước) và các dụng cụ, trang thiết bị cần thiết để thi công đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu phù hợp với công việc;

  - Hình dạng vị trí, kích thước, cao độ, của khớp nối theo thiết kế;

  - Tấm chắn nước phải đúng yêu cầu thiết kế;

  - Can nối tấm chắn nước theo yêu cầu kỹ thuật;

  - An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

  - Thời gian thực hiện theo định mức.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Đọc bản vẽ thi công;

  - Phân loại và sử dụng vật liệu, dụng cụ cầm tay;

  - Xác định mốc, lấy dấu vị trí khớp nối;

  - Đặt khớp nối đúng vị trí, định vị khớp nối trước khi thi công bê tông, can nối bằng hàn nhiệt (nếu có) đúng yêu cầu;

  - Phối hợp làm việc nhóm trong quá trình thi công.

2. Kiến thức:

  - Phương pháp đọc bản vẽ thi công;

  - Qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc;

  - Phương pháp xác định kích thước và cách định vị khớp nối;

  - Nguyên nhân và biện pháp khắc phục hiện tượng nước chảy qua khớp nối, tác hại của hiện tượng đó;

  - Biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp khi thi công.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Bản vẽ thi công;

  - Biện pháp thi công và tài liệu liên quan;

  - Mặt bằng thi công;

  - Tối thiểu có 2 người trở lên để thực hiện công việc;

  - Dao, kéo, bếp lò, thanh kim loại hàn (mỏ hàn), thước mét, dây căng, ni vô, gỗ ván, búa, dây buộc.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự hợp lý của qui trình thi công khớp nối bằng đồng. | - Quan sát trực tiếp trong quá trình thi công. |
| - Sự đầy đủ các dụng cụ, vật liệu, phương tiện phù hợp với công việc. | - Quan sát trực tiếp đối chiếu với tiêu chuẩn thiết kế và biện pháp thi công. |
| - Độ chính xác vị trí, kích thước, phạm vi đặt khớp nối. | - Thước mét, dây căng; Đo và đối chiếu với bản vẽ thi công. |
| - Không bị rò rỉ nước qua khớp nối. | - Quan sát và đối chiếu. |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp |
| - Đúng thời gian thực hiện. | - So sánh với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THI CÔNG KHỚP NỐI NGANG BẰNG ĐỒNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I.02

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sử dụng vật liệu là khớp nối bằng tấm đồng (có thêm các máng làm bằng tôn để chứa hỗn hợp bi-tum), bi-tum, bột đá, ma tít, nhũ keo bi-tum... và các dụng cụ, trang thiết bị cần thiết để thi công đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu phù hợp với công việc;

  - Hình dạng vị trí, kích thước, cao độ, của khớp nối theo thiết kế;

  - Hộp chứa hỗn hợp bi-tum nhựa đường (hoặc mat tít át phan) phải được đổ đầy, đủ độ mềm;

  - An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

  - Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Đọc bản vẽ thi công;

  - Phân loại và sử dụng vật liệu, dụng cụ phù hợp với công việc;

  - Xác định mốc, vị trí khớp nối;

  - Đặt, định vị khớp nối;

  - Pha trộn đúng thành phần hỗn hợp vữa bi-tum (ma tít át phan);

  - Nắn tấm đồng ô-mê-ga lên để lấy chỗ rót đầy hỗn hợp vữa bi-tum;

  - Rót hỗn hợp nóng chảy vào hộp chứa hỗn hợp hình chữ V;

  - Phối hợp làm việc nhóm trong quá trình thi công.

2. Kiến thức:

  - Phân tích được bản vẽ thi công;

  - Qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc;

  - Cấu tạo chi tiết của khớp nối tấm đồng ô-mê-ga kiểu nằm ngang, phương pháp xác định vị trí và cách định vị khớp nối khi thi công bê tông;

  - Thành phần cấu tạo của hỗn hợp vữa bi-tum (ma tít át phan);

  - Nguyên nhân và biện pháp khắc phục hiện tượng nước rò rỉ qua khớp nối, tác hại của hiện tượng đó;

  - Biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp khi thi công.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Bản vẽ thi công;

  - Biện pháp thi công và tài liệu liên quan;

  - Mặt bằng thi công;

  - Tối thiểu có 4 người trở lên để thực hiện công việc;

  - Cân, cuốc chim, búa tay, bếp lò, nhũ keo bi-tum, bi-tum, bột đá, bột ma tít... gáo múc, thùng xô, phễu, thước mét, dây căng, ni vô, gỗ ván, cây chống, đinh, đinh đỉa, thanh sắt D=18mm, cọc tre, dây thừng.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự hợp lý của qui trình thi công khớp nối bằng đồng. | - Quan sát trực tiếp trong quá trình thi công. |
| - Sự đầy đủ các dụng cụ, vật liệu, phương tiện phù hợp với công việc. | - Quan sát trực tiếp đối chiếu với tiêu chuẩn thiết kế và biện pháp thi công. |
| - Độ chính xác vị trí, kích thước, phạm vi đặt khớp nối. | - Thước mét, dây căng; Đo và đối chiếu với bản vẽ thi công. |
| - Không bị rò rỉ nước qua khớp nối. | - Quan sát và đối chiếu. |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp |
| - Đúng thời gian thực hiện. | - So sánh với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THI CÔNG KHỚP NỐI ĐỨNG BẰNG ĐỒNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I.03

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sử dụng vật liệu là khớp nối bằng tấm đồng (có thêm các máng làm bằng tôn để chứa hỗn hợp bi-tum), bi-tum, bột đá, ma tít, nhũ keo bi-tum... và các dụng cụ, trang thiết bị cần thiết để thi công đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu phù hợp với công việc;

  - Hình dạng vị trí, kích thước, cao độ, của khớp nối theo thiết kế;

  - Hộp chứa hỗn hợp bi-tum nhựa đường (hoặc mat tít át phan) phải được đổ đầy, đủ độ mềm;

  - An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

  - Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Đọc bản vẽ thi công;

  - Phân loại và sử dụng vật liệu, dụng cụ cầm tay;

  - Xác định mốc, lấy dấu vị trí khớp nối;

  - Xác định mốc, vị trí khớp nối ;

  - Đặt, định vị khớp nối;

  - Pha trộn đúng thành phần hỗn hợp vữa bi-tum (ma tít át phan)

  - Rót hỗn hợp nóng chảy vào hộp chứa;

  - Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình thi công.

2. Kiến thức:

  - Phân tích được bản vẽ thi công;

  - Qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc;

  - Vai trò tác dụng của khớp nối đứng trong công trình;

  - Cấu tạo chi tiết của khớp nối tấm đồng kiểu đứng, phương pháp xác định vị trí và cách định vị khớp nối khi thi công bê tông;

  - Thành phần cấu tạo của hỗn hợp vữa bi-tum (ma tít át phan);

  - Nguyên nhân gây ra hiện tượng vữa bê tông chui vào chiếm chỗ trong hộp chứa hỗn hợp vữa bi-tum (ma tít át phan), hộp chứa hỗn hợp không đầy;

  - Nguyên nhân gây ra hiện tượng nước chảy qua khớp nối, tác hại của hiện tượng đó;

  - Biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp khi thi công.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Bản vẽ thi công;

  - Biện pháp thi công và tài liệu liên quan;

  - Mặt bằng thi công;

  - Tối thiểu có từ 4 người trở lên để thực hiện công việc;

  - Cân, cuốc chim, búa tay, bếp lò, nhũ keo bi-tum, bi-tum, bột đá, bột ma tít... gáo múc, thùng xô, phễu, thước mét, dây căng, ni vô, gỗ ván, cây chống, đinh, đinh đỉa, thanh sắt D=18mm, cọc tre, dây thừng.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự hợp lý của qui trình thi công khớp nối bằng đồng. | - Quan sát trực tiếp trong quá trình thi công. |
| - Sự đầy đủ các dụng cụ, vật liệu, phương tiện phù hợp với công việc. | - Quan sát trực tiếp đối chiếu với tiêu chuẩn thiết kế và biện pháp thi công. |
| - Độ chính xác vị trí, kích thước, phạm vi đặt khớp nối. | - Thước mét, dây căng; Đo và đối chiếu với bản vẽ thi công. |
| - Không bị rò rỉ nước qua khớp nối. | - Quan sát và đối chiếu. |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp |
| - Đúng thời gian thực hiện. | - So sánh với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THI CÔNG KHE LÚN BẰNG BAO TẢI TẨM NHỰA ĐƯỜNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I.04

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sử dụng vật liệu là bao tải đay (gai) được tẩm nhựa đường, đinh...và các dụng cụ, trang thiết bị cần thiết để thi công đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, máy móc phù hợp với công việc;

  - Trát bề mặt tiếp xúc của khối bê tông đổ trước;

  - Đặt và cố định tấm bao tải tẩm nhựa đường;

  - Đổ bê tông khối bê tông đổ sau;

  - Nghiệm thu, bàn giao;

  - An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

  - Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Đọc bản vẽ thi công;

  - Phân loại và sử dụng vật liệu, dụng cụ cầm tay;

  - Pha trộn nhũ keo bi-tum, bi-tum, dầu ma zút, nấu nóng chảy đều, khống chế nhiệt của bếp đun;

  - Đặt đinh ghim chôn ngược sẵn trong khối bê tông của blok thi công trước để khi tháo ván khuôn có đinh treo dán bao tải, nếu là khối xây thì chôn sẵn theo mạch vữa;

  - Kiểm tra mặt khe lún đã phẳng, thẳng đứng, nhẵn hay chưa? Nếu chưa thì phải biết xử lý chỉnh sửa cho bề mặt của khe lún phải phẳng, thẳng đứng, nhẵn;

  - Quét nhựa nóng nhanh trước khi treo dán bao tải vào mặt kết cấu của blok đã thi công trước;

  - Dán dính bao sát bề mặt khe, kín khít, đủ, đúng số lớp, độ dày, giữa các lớp có quét nhựa nóng, ghim đinh, định vị chắc trước khi thi công blok sau;

  - Phối hợp làm việc nhóm trong quá trình thi công.

2. Kiến thức:

  - Phương pháp đọc bản vẽ thi công;

  - Qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc;

  - Cấu tạo chi tiết của khe lún bằng bao tải nhựa đường, cách thi công định vị các lớp bao tải của khe lún;

  - Vai trò tác dụng của khe lún trong công trình;

  - Nguyên nhân và biện pháp khắc phục hiện tượng khi 2 blok giáp nhau xảy ra lún không đều thì khe lún không trượt phẳng mà có hiện tượng blok này tì lên blok kia gây nứt hoặc sứt mẻ kết cấu công trình (do sinh ra ứng suất tập trung);

  - Biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp khi thi công.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Bản vẽ thi công;

  - Biện pháp thi công và tài liệu liên quan;

  - Mặt bằng thi công;

  - Tối thiểu có 4 người trở lên để thực hiện công việc;

  - Cân, cuốc chim, búa tay, đục choòng bếp lò, thùng nấu, nhũ keo bi-tum, bi-tum, dao, kéo, kìm, kìm gắp... gáo múc, thùng xô, phễu, thước mét, dây căng, thước tầm, gỗ ván, cây chống, đinh, dây thép buộc, chổi rơm.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thực hiện đúng qui trình. | - Quan sát trực tiếp trong quá trình thi công. |
| - Độ phẳng của mặt bê tông đổ trước. | - Thước mét, Ni vô, kiểm tra, quan sát và đối chiếu. |
| - Khe lún đảm bảo phẳng và kín khít bề mặt. | - Quan sát và đối chiếu. |
| - Nghiệm thu, bàn giao đúng thủ tục pháp lý. | - Kiểm tra đối chiếu quy phạm pháp luật. |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp |
| - Đúng thời gian thực hiện. | - So sánh với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THI CÔNG KHE LÚN BẰNG DÂY THỪNG TẨM NHỰA ĐƯỜNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I.05

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sử dụng vật liệu là dây thừng bện bằng đay (gai) ...và các dụng cụ, trang thiết bị cần thiết để thi công đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, máy móc phù hợp với công việc;

  - Trát bề mặt tiếp xúc của khối bê tông đổ trước;

  - Đặt và cố định tấm dây thừng tẩm nhựa đường;

  - Đổ bê tông khối bê tông đổ sau;

  - An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

  - Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Đọc bản vẽ thi công;

  - Phân loại và sử dụng vật liệu, dụng cụ cầm tay phù hợp với công việc;

  - Pha trộn nhũ keo bi-tum, bi-tum, dầu ma zút, nấu nóng chảy đều, khống chế nhiệt của bếp đun để quét nhựa đường nóng lên mặt khe lún tại chỗ đặt dây thừng;

  - Đặt các dây thép chờ chôn sẵn trong khối bê tông của blok thi công trước để khi tháo ván khuôn ra có các cặp 2 đầu dây thép chờ sẵn (đã bọc giấy XM nằm sát mặt ván khuôn), cậy ra dùng cho việc buộc dây thừng vào đó, nếu là khối xây thì chôn sẵn theo mạch vữa;

  - Kiểm tra mặt khe lún đã phẳng, thẳng đứng, nhẵn hay chưa?

  - Phối hợp làm việc nhóm trong quá trình thi công .

2. Kiến thức:

  - Phương pháp đọc bản vẽ thi công;

  - Qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc;

  - Cấu tạo chi tiết của khe lún bằng dây thừng tẩm nhựa đường, cách thi công định dây thừng đó;

  - Biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp khi thi công.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Bản vẽ thi công;

  - Biện pháp thi công và tài liệu liên quan;

  - Mặt bằng thi công.

  - Tối thiểu có 2 người trở lên để thực hiện công việc;

  - Dao, kìm, búa tay, bếp lò, thùng nấu, nhũ keo bi-tum, bi-tum, dây thừng ... gáo múc, thùng xô, thước mét, thước tầm dây căng, dây thép buộc, chổi rơm.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thực hiện đúng qui trình. | - Quan sát trực tiếp trong quá trình thi công. |
| - Độ phẳng của mặt bê tông đổ trước. | - Thước mét, Ni vô, kiểm tra, quan sát và đối chiếu. |
| - Khe lún đảm bảo phẳng và kín khít bề mặt. | - Quan sát và đối chiếu. |
| - Nghiệm thu, bàn giao đúng thủ tục pháp lý. | - Kiểm tra đối chiếu quy phạm pháp luật. |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp |
| - Đúng thời gian thực hiện. | - So sánh với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: GIA CÔNG CỐT THÉP CÁC CẤU KIỆN ĐƠN GIẢN.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K.01

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Đọc bản vẽ, tính cốt thép, nắn thẳng, làm sạch, cắt và uốn cốt thép. Đúng kỹ thuật và an toàn lao động.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện phù hợp với công tác gia công cốt thép các cấu kiện đơn giản;

- Đọc các thông số kỹ thuật trong bản vẽ chi tiết;

- Tính toán số lượng, kích thước các thanh cốt thép cần gia công;

- Nắn thẳng, làm sạch cốt thép;

- Gia công cốt thép theo thiết kế;

- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

- Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

- Phân loại và sử dụng dụng cụ, phương tiện gia công cốt thép các cấu kiện đơn giản;

- Đọc bản vẽ chi tiết cốt thép cần gia công;

- Tính toán số lượng, kích thước cốt thép;

- Sử dụng các dụng cụ, thiết bị để làm thẳng cốt thép;

- Sử dụng các dụng cụ, thiết bị để làm sạch cốt thép;

- Sử dụng các dụng cụ, thiết bị để cắt cốt thép;

- Sử dụng các dụng cụ, thiết bị để uốn cốt thép;

- Thực hiện an toàn và vệ sinh công nghiệp;

- Điều chỉnh tiến độ thi công phù hợp.

2. Kiến thức:

- Tính năng và phương pháp sử dụng các loại dụng cụ và phương tiện, máy gia công cốt thép;

- Phương pháp đọc bản vẽ chi tiết cốt thép;

- Phương pháp tính toán chiều dài thanh thép cần cắt;

- Phương pháp làm thẳng cốt thép bằng thủ công;

- Phương pháp làm sạch cốt thép bằng thủ công, bằng máy;

- Phương pháp cắt cốt thép bằng thủ công, bằng máy;

- Quy trình uốn cốt thép;

- Biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ chi tiết cốt thép;

- Biện pháp thi công cốt thép;

- Mặt bằng thi công;

- Thép các loại, thước mét, dụng cụ vạch dấu, kìm cắt thép, máy làm sạch cốt thép, vam nắn thép, vam uốn thép, búa.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự chính xác, đầy đủ các dụng cụ, phương tiện phù hợp với công tác gia công cốt thép các cấu kiện đơn giản. | - Quan sát trực tiếp đối chiếu với biện pháp gia công cốt thép. |
| - Sự chính xác của việc đọc các thông số kỹ thuật trong bản vẽ chi tiết. | - Quan sát trực tiếp đối chiếu với bản vẽ chi tiết. |
| - Sự chính xác của việc tính toán số lượng, kích thước các thanh cốt thép cần gia công. | - Quan sát trực tiếp, dùng thước mét kiểm tra đối chiếu với bản vẽ chi tiết. |
| - Độ thẳng các thanh cốt thép sau nắn. | - Quan sát bằng mắt. |
| - Độ sạch các thanh cốt thép sau làm sạch. | - Quan sát bằng mắt. |
| - Độ chính xác kích thước các thanh cốt thép sau cắt. | - Dùng thước mét đo kiểm tra. Đối chiếu với công thức tính cốt thép. |
| - Độ chính xác kích thước cốt thép với bản vẽ thiết kế sau uốn. | - Dùng thước mét đo kiểm tra. Đối chiếu với bản vẽ chi tiết. |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp |
| - Đúng thời gian thực hiện. | - So sánh với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT CỐT THÉP CÁC CẤU KIỆN ĐƠN GIẢN.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K.02

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Đọc bản vẽ, vạch dấu cốt thép, đặt cốt thép, buộc cốt thép đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn lao động.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện phù hợp với công việc;

- Đọc các thông số kỹ thuật trong bản vẽ chi tiết;

- Vạch dấu vị trí cốt thép theo yêu cầu;

- Mối buộc cốt thép đúng yêu cầu kỹ thuật;

- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

- Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

- Phân loại và sử dụng dụng cụ lắp đặt cốt thép các cấu kiện đơn giản;

- Đọc bản vẽ chi tiết;

- Vạch dấu vị trí cốt thép;

- Buộc cốt thép;

- Kiểm tra cốt thép.

2. Kiến thức:

- Qui trình lắp dựng cốt thép;

- Phương pháp xác định vị trí cốt thép;

- Phương pháp đặt, buộc cốt thép;

- Biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ chi tiết cốt thép;

- Biện pháp thi công cốt thép;

- Mặt bằng thi công;

- Cốt thép đã gia công, dụng cụ vạch dấu, thước mét, móc buộc, kìm, xà cậy, dây thép buộc, búa, miếng kê.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự hợp lý của dụng cụ, phương tiện đối với công việc. | - Quan sát trực tiếp đối chiếu với biện pháp lắp dựng cốt thép. |
| - Độ chính xác của việc đọc các thông số kỹ thuật trong bản vẽ chi tiết. | - Quan sát trực tiếp đối chiếu với bản vẽ chi tiết. |
| - Lắp dựng đúng vị trí theo yêu cầu thiết kế. | - Thước mét, quả dọi; Đo, quan sát và đối chiếu với bản vẽ chi tiết. |
| - Độ chắc chắn, ổn định của các mối buộc cốt thép. | - Quan sát trực tiếp, dùng tay lay thử. |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp |
| - Đúng thời gian thực hiện. | - So sánh với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẮP DỰNG GIÀN GIÁO ĐỊNH HÌNH (GIÁO TIỆP).

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K.03

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Lắp các bộ phận của giàn giáo đúng trình tự, đúng kỹ thuật và an toàn lao động.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, trang bị bảo hộ lao động phục vụ cho lắp dựng giàn giáo định hình;

- Chống lún cho các chân cột;

- Lắp chân giáo vào chân kích;

- Lắp giằng vào chân giáo;

- Lắp dựng giàn giáo đúng hình dạng kích thước thiết kế;

- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

- Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

- Phân loại và sử dụng dụng cụ, trang bị bảo hộ khi lắp dựng giàn giáo định hình;

- Xử lý mặt bằng trước khi lắp dựng: độ lún, độ phẳng;

- Điều chỉnh chân kích phù hợp với mặt bằng lắp dựng;

- Xử lý tình huống khi giằng không lắp vừa chốt.

- Điều chỉnh tuyến giáo đúng khoảng cách quy định, thẳng, thẳng đứng.

- Lắp tấm sàn đúng, phù hợp với nhiệm vụ;

- Thực hiện an toàn và vệ sinh công nghiệp khi lắp dựng giàn giáo;

- Điều chỉnh tiến độ thi công.

2. Kiến thức:

- Phương pháp phân loại và sử dụng các loại dụng cụ, trang bị bảo hộ lao động khi lắp dựng giàn giáo;

- Phương pháp xử lý mặt bằng trước khi lắp dựng giàn giáo;

- Biện pháp lắp dựng giàn giáo tiệp;

- Nguyễn nhân và cách khắc phục khi lắp giằng giáo không vào;

- Biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ chi tiết công việc; Biện pháp lắp dựng giàn giáo tiệp; Mặt bằng thi công.

- Có từ một tổ trở lên để thực hiện công việc.

- Bộ giàn giáo tiệp ( chân kích, chân giáo, giằng, tấm sàn, khoá chống lật, khoá giáo) ván, búa, mỏ lết...

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự đầy đủ của việc chuẩn bị dụng cụ, trang bị bảo hộ lao động. | - Quan sát trực tiếp đối chiếu với biện pháp lắp dựng giàn giáo. |
| - Độ ổn định, chắc chắn, chân giáo được lót ván chống lún. | - Quan sát trực tiếp, dùng đầm gang thử độ lún. |
| - Độ chắc chắn, ổn định của việc lắp giằng vào chân giáo. | - Quan sát trực tiếp, dùng tay lay thử. |
| - Độ thẳng, ngang bằng, đủ khoảng cách của hệ thống giàn giáo. | - Dùng quả dọi, ni vô kiểm tra. Dùng dây căng và mắt ngắm. |
| - Độ chắc chắn của tấm sàn công tác khi lắp. | - Quan sát trực tiếp, dùng tay lay thử. |
| - Độ chắc chắn, ổn định của việc lắp khoá giáo. | - Quan sát trực tiếp, dùng tay lay thử. |
| - Độ an toàn lao động khi làm việc trên cao. | - Quan sát trực tiếp quá trình lắp dựng. |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp |
| - Đúng thời gian thực hiện. | - So sánh với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THÁO DỠ GIÀN GIÁO ĐỊNH HÌNH (GIÁO TIỆP).

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K.04

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Tháo các bộ phận của giàn giáo đúng trình tự, đúng kỹ thuật và an toàn lao động.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, trang bị bảo hộ lao động khi tháo dỡ;

- Tháo dỡ khoá giáo, khoá chống lật;

- Tháo dỡ tấm sàn;

- Tháo dỡ giằng giáo ra khỏi chân giáo;

- Tập kết lưu kho;

- Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

- Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

- Phân loại và sử dụng dụng cụ, trang bị bảo hộ khi tháo dỡ giàn giáo định hình;

- Tháo dỡ các bộ phận giàn giáo định hình (giáo tiệp);

- Thực hiện biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp khi tháo dỡ giàn giáo định hình (giáo tiệp);

- Xử lý các tình huống khi tháo dỡ xảy ra như: kẹt khoá giáo, khoá chống lật, khoá tấm sàn...

- Điều chỉnh tiến độ thi công phù hợp.

2. Kiến thức:

- Phương pháp phân loại và sử dụng các loại dụng cụ, trang bị bảo hộ lao động khi tháo dỡ giàn giáo;

- Biện pháp tháo dỡ giàn giáo định hình (giáo tiệp);

- Nguyên nhân và cách khắc phục: kẹt khoá giáo, khoá chống lật, khoá tấm sàn...khi tháo dỡ giàn giáo định hình;

- Biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ chi tiết công việc;

- Biện pháp tháo dỡ giàn giáo tiệp;

- Mặt bằng thi công;

- Tối thiểu có một tổ trở lên;

- Bộ giàn giáo tiệp (chân kích, chân giáo, giằng, tấm sàn, khoá chống lật, khoá giáo) ván, búa, mỏ lết.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự đầy đủ của việc chuẩn bị dụng cụ, trang bị bảo hộ lao động khi tháo dỡ. | - Quan sát trực tiếp đối chiếu với biện pháp tháo dỡ giàn giáo. |
| - Độ an toàn, chính xác của việc tháo dỡ khoá giáo, khoá chống lật. | - Quan sát trực tiếp quá trình tháo dỡ. Đối chiếu biện pháp tháo dỡ. |
| - Độ an toàn, dứt khoát của việc tháo dỡ tấm sàn. | - Quan sát trực tiếp quá trình tháo dỡ. Đối chiếu biện pháp tháo dỡ. |
| - Độ an toàn, chắc chắn của việc tháo dỡ giằng giáo ra khỏi chân giáo. | - Quan sát trực tiếp quá trình tháo dỡ. Đối chiếu biện pháp tháo dỡ. |
| - Độ an toàn, chắc chắn của việc tháo dỡ chân giáo. | - Quan sát trực tiếp quá trình tháo dỡ. Đối chiếu biện pháp tháo dỡ. |
| - Độ an toàn, chắc chắn của việc tháo dỡ chân giáo ra khỏi chân kích. | - Quan sát trực tiếp quá trình tháo dỡ. Đối chiếu biện pháp tháo dỡ. |
| - Độ gọn gàng ngăn nắp của việc tập kết lưu kho. | - Quan sát trực tiếp quá trình tháo dỡ. Đối chiếu biện pháp tháo dỡ. |
| - Độ an toàn lao động khi làm việc trên cao. | - Quan sát trực tiếp quá trình tháo dỡ. Đối chiếu biện pháp tháo dỡ. |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp |
| - Đúng thời gian thực hiện. | - So sánh với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẮP DỰNG CỐP PHA CÁC CẤU KIỆN ĐƠN GIẢN.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K.05

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Đọc bản vẽ, lắp dựng cốp pha các cấu kiện đơn giản như: cốp pha tấm đan, cốp pha lanh tô, đúng kỹ thuật và an toàn lao động.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị khi lắp dựng cốp pha các cấu kiện đơn giản;

- Lựa chọn, tổng hợp số lượng ván khuôn cần lắp dựng;

- Gia công hình dáng cốp pha cần lắp dựng;

- Lắp dựng cốp pha các cấu kiện đơn giản đúng hình dáng, kích thước theo thiết kế;

- Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

- Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

- Phân loại và sử dụng dụng cụ, trang bị bảo hộ khi lắp dựng cốp pha các cấu kiện đơn giản;

- Đọc bản vẽ cốp pha cấu kiện đơn giản;

- Lựa chọn, phân loại đúng cốp pha cần sử dụng;

- Lấy kích thước, vạch dấu, cắt, đóng, ghép thành thạo;

- Ghép, dựng cốp pha các cấu kiện đơn giản;

- Thực hiện an toàn và vệ sinh công nghiệp khi lắp dựng;

- Điều chỉnh tiến độ thi công phù hợp.

2. Kiến thức:

- Phương pháp phân loại và sử dụng các loại dụng cụ, trang bị bảo hộ khi lắp dựng cốp pha;

- Phương pháp đọc bản vẽ chi tiết cốp pha các cấu kiện đơn giản;

- Phương pháp phân loại, lựa chọn cốp pha;

- Phương pháp gia công cốp pha các cấu kiện đơn giản;

- Biện pháp lắp dựng cốp pha các cấu kiện đơn giản;

- Biện pháp an toàn và vệ sinh công nghiệp.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ chi tiết cấu kiện cốp pha;

- Biện pháp lắp dựng cốp pha;

- Mặt bằng thi công;

- Cưa, thước mét, thước vuông, bào, đục, búa, đinh, ván khuôn các loại.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự đầy đủ của việc chuẩn bị dụng cụ, thiết bị khi lắp dựng cốp pha các cấu kiện đơn giản. | - Quan sát trực tiếp đối chiếu với biện pháp lắp dựng cốp pha các cấu kiện đơn giản. |
| - Độ chính xác của kích thước, số lượng, hình dáng cốp pha cần lắp dựng. | - Kiểm tra, đối chiếu bản vẽ chi tiết. |
| - Độ chính xác của chủng loại, kích thước, số lượng ván khuôn khi lựa chọn. | - Kiểm tra ván khuôn đã chọn với nhu cầu sử dụng của cấu kiện. |
| - Độ chính xác của kích thước, số lượng, hình dáng cốp pha gia công để lắp dựng. | - Dùng thước mét đo, kiểm tra. Đối chiếu kích thước bản vẽ. |
| - Sự hợp lý của biện pháp lắp dựng cốp pha các cấu kiện đơn giản. | - Quan sát trực tiếp quá trình lắp dựng. Đối chiếu biện pháp lắp dựng. |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp |
| - Đúng thời gian thực hiện. | - So sánh với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THÁO DỠ CỐP PHA CÁC CẤU KIỆN ĐƠN GIẢN.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K.06

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Tháo dỡ cốp pha các cấu kiện đơn giản đúng trình tự, đúng kỹ thuật và an toàn lao động.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị khi tháo dỡ cốp pha các cấu kiện đơn giản;

- Tháo nẹp, giằng, nêm đúng yêu cầu;

- Tháo văng, chống theo trình tự qui định;

- Tháo ván thành, ván đáy theo trình tự qui định;

- Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

- Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

- Phân loại và sử dụng dụng cụ, trang bị bảo hộ khi tháo dỡ cốp pha các cấu kiện đơn giản;

- Nhận biết và lựa chọn đúng vị trí để đặt xà cậy hoặc dùng búa đóng;

- Nhận biết và đánh giá đúng thứ tự tháo dỡ;

- Tập kết lưu kho và bảo quản vật tư;

- Thực hiện an toàn và vệ sinh công nghiệp khi tháo dỡ cốp pha;

- Điều chỉnh tiến độ thi công phù hợp.

2. Kiến thức:

- Các loại dụng cụ, trang bị bảo hộ lao động khi tháo dỡ cốp pha;

- Phương pháp đọc bản vẽ chi tiết cốp pha các cấu kiện đơn giản;

- Biện pháp tháo dỡ cốp pha các cấu kiện đơn giản;

- Biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ chi tiết cấu kiện cốp pha;

- Biện pháp tháo dỡ cốp pha;

- Mặt bằng thi công;

- T 2 người trở lên;

- Xà cậy, búa, dao rựa, rìu.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự đầy đủ của việc chuẩn bị dụng cụ, thiết bị khi tháo dỡ cốp pha các cấu kiện đơn giản. | - Quan sát trực tiếp đối chiếu với biện pháp tháo dỡ cốp pha các cấu kiện đơn giản. |
| - Sự hợp lý, đúng yêu cầu kỹ thuật, đúng trình tự, an toàn khi tháo nẹp, giằng. | - Quan sát trực tiếp quá trình tháo dỡ, đối chiếu với biện pháp tháo dỡ cốp pha các cấu kiện đơn giản. |
| - Đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, đúng trình tự khi tháo nêm. | - Quan sát trực tiếp quá trình tháo dỡ, đối chiếu với biện pháp tháo dỡ cốp pha các cấu kiện đơn giản. |
| - Đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, đúng trình tự khi tháo văng, chống. | - Quan sát trực tiếp quá trình tháo dỡ, đối chiếu với biện pháp tháo dỡ cốp pha các cấu kiện đơn giản. |
| - Đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, đúng trình tự khi tháo ván thành, ván đáy. | - Quan sát trực tiếp quá trình tháo dỡ, đối chiếu với biện pháp tháo dỡ cốp pha các cấu kiện đơn giản. |
| - Độ an toàn lao động khi tháo dỡ cốp pha. | - Quan sát quá trình tháo dỡ. Đối chiếu biện pháp an toàn lao động. |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp |
| - Đúng thời gian thực hiện. | - So sánh với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: TRÁT TƯỜNG PHẲNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L.01

- I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sử dụng dụng cụ, vật liệu để trát tường phẳng đảm bảo yêu cầu kỹ, mỹ thuật.

- II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu phù hợp với công việc;

- Độ sạch, độ ẩm của mặt trát;

- Chiều dày lớp vữa trát, độ đặc chắc, phẳng, nhẵn bóng của mặt trát;

- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

- Thời gian thực hiện theo định mức.

- III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

- Đọc bản vẽ thi công;

- Làm mốc, lên vữa, cán phẳng, xoa nhẵn;

- Nhận biết độ se của bề mặt trát;

- Kiểm tra chất lượng của mặt trát;

- Phối hợp làm việc nhóm trong quá trình trát.

2. Kiến thức:

- Quy trình và yêu cầu kỹ thuật của trát tường phẳng;

- Nguyên nhân và biện pháp khắc phục hiện tượng vữa trát bị nứt, bong bộp;

- Biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

- IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công;

- Mặt bằng thi công;

- Bay, bàn xoa, thước mét, thước tầm, dây căng, ni vô, quả dọi, vữa trát, giàn giáo, hộc vữa, chổi đót, xô, nước.

- V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự hợp lý của qui trình trát tường phẳng. | - Quan sát trực tiếp quá trình thi công. |
| - Đảm bảo độ sạch, độ ẩm của mặt trát. | - Quan sát cảm nhận trực tiếp |
| - Đắp mốc đúng chiều dày lớp trát theo thiết kế. | - Thước mét, ni vô; Đo, đối chiếu với thiết kế. |
| - Đảm bảo độ đặc chắc, phẳng, nhẵn, mịn, của mặt trát. | - Thước tầm, thước mét, quả dọi, nivô; Đo, quan sát và cảm nhận trực tiếp. |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp |
| - Đúng thời gian thực hiện. | - So sánh với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: TRÁT TRỤ VUÔNG, CHỮ NHẬT

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L.02

  - MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sử dụng dụng cụ, vật liệu để trát trụ vuông, chữ nhật đảm bảo yêu cầu kỹ, mỹ thuật.

  - CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu phù hợp với công việc;

- Độ sạch, độ ẩm của mặt trát;

- Kích thước, độ đặc chắc, phẳng, nhẵn mịn của lớp vữa trát, cạnh trụ thẳng, góc vuông;

- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

- Thời gian thực hiện theo định mức.

  - CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

- Đọc bản vẽ thi công;

- Lấy dấu làm mốc theo thiết kế;

- Lên vữa, cán thước, xoa nhẵn;

- Nhận biết độ se của bề mặt trát;

- Kiểm tra chất lượng mặt trát.

2. Kiến thức:

- Quy trình và yêu cầu kỹ thuật của trát trụ vuông, chữ nhật;

- Phương pháp làm mốc trát;

- Cách tháo thước khi trát cạnh trụ;

- Nguyên nhân và biện pháp khắc phục hiện tượng vữa trát bị nứt, bong bộp;

- Biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

  - CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công;

- Mặt bằng thi công;

- Bay, bàn xoa, thước mét, thước tầm, thước khẩu, thước vuông, dây căng, ni vô, quả dọi, gông thép, vữa trát, giàn giáo, hộc vữa.

  - TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự hợp lý của qui trình trát trụ vuông, chữ nhật. | - Quan sát trực tiếp quá trình thi công |
| - Độ sạch, độ ẩm của mặt trát. | - Quan sát trực tiếp |
| - Lµm mốc đúng chiều dày lớp trát theo thiết kế. | - Thước mét, ni vô, thước khẩu, thước vuông; Đo, đối chiếu với thiết kế. |
| - Độ đặc chắc, nhẵn mịn, phẳng, cạnh trụ thẳng, góc vuông. | - Thước tầm, thước vuông, thước khẩu, ni vô, dọi... |
| - Độ chính xác và thuần thục của các thao tác: Lên vữa, cán phẳng, xoa nh½n. | - Quan sát và cảm nhận trực tiếp. |
| - Thao tác tháo thước cạnh trụ. | - Quan sát thao tác đúng. |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp |
| - Đúng thời gian thực hiện. | - So sánh với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: TRÁT TRỤ LIỀN TƯỜNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L.03

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sử dụng dụng cụ, vật liệu để trát trụ liền tường đảm bảo yêu cầu kỹ, mỹ thuật.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu phù hợp với công việc;

- Độ sạch, độ ẩm của mặt trát;

- Kích thước, độ đặc chắc, phẳng, nhẵn mịn của lớp vữa trát, cạnh trụ thẳng, góc vuông;

- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

- Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

- Lấy dấu làm mốc theo thiết kế;

- Lên vữa, cán thước, xoa nhẵn;

- Nhận biết độ se của bề mặt trát;

- Kiểm tra chất lượng mặt trát.

2. Kiến thức:

- Quy trình và yêu cầu kỹ thuật của trát trụ liền tường;

- Phương pháp làm mốc trát;

- Cách tháo thước khi trát cạnh trụ;

- Nguyên nhân và biện pháp khắc phục hiện tượng vữa trát bị nứt, bong bộp;

- Biện pháp khắc phục xoa mặt trát ướt hoặc khô quá.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công;

- Mặt bằng thi công;

- Bay, bàn xoa, thước mét, thước tầm, thước khẩu, thước vuông, dây căng, ni vô, quả dọi, gông thép, vữa trát, giàn giáo, hộc vữa.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự hợp lý của qui trình trát trụ liền tường. | - Quan sát trực tiếp quá trình thi công. |
| - Đảm bảo độ sạch, độ ẩm của mặt trát. | - Quan sát trực tiếp. |
| - Làm mốc đúng theo theo thiết kế. | - Thước mét, ni vô, thước vuông... Đo, đối chiếu với thiết kế. |
| - Đảm bảo độ đặc chắc, nhẵn mịn, phẳng, cạnh trụ thẳng, góc vuông. | - Thước tầm, thước vuông, thước khẩu, ni vô, dọi... Đo, đối chiếu với thiết kế. |
| - Độ chính xác và thuần thục của các thao tác: Lên vữa, cán phẳng, xoa nh½n. | - Quan sát và cảm nhận trực tiếp. |
| - Thao tác tháo thước cạnh trụ. | - Quan sát thao tác đúng. |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp |
| - Đúng thời gian thực hiện. | - So sánh với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: TRÁT TRỤ TRÒN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L.04

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sử dụng dụng cụ, vật liệu để trát trụ tròn đảm bảo yêu cầu kỹ, mỹ thuật.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu phù hợp với công việc;

- Độ sạch, độ ẩm của mặt trát;

- Độ đặc chắc, phẳng, nhẵn mịn của lớp vữa trát, cong đều;

- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

- Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

- Đọc bản vẽ thi công;

- Lấy dấu làm mốc theo thiết kế;

- Lên vữa, cán thước, xoa nhẵn;

- Kiểm tra chất lượng mặt trát;

- Nhận biết độ se của bề mặt trát;

2. Kiến thức:

- Quy trình và yêu cầu kỹ thuật của trát trụ tròn;

- Phương pháp làm mốc trát;

- Cách cán thước;

- Nguyên nhân và biện pháp khắc phục hiện tượng trô không tròn đều, vữa trát bị nứt, bong bộp;

- Biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công;

- Mặt bằng thi công;

- Bay, bàn xoa, thước mét, thước tầm, thước vanh, dây căng, ni vô, quả dọi, vữa trát, giàn giáo, hộc vữa chổi đót, xô, nước.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự hợp lý của qui trình trát trụ tròn. | - Quan sát trực tiếp quá trình thi công. |
| - Đảm bảo độ sạch, độ ẩm của mặt trát. | - Quan sát trực tiếp. |
| - Đắp mốc đúng theo thiết kế | - Thước mét, ni vô, thước vanh... Đo, đối chiếu với thiết kế. |
| - Đảm bảo độ đặc chắc, nhẵn mịn, phẳng, trụ cong đều cong đều. | - Thước tầm, ni vô, dọi, thước vanh... Đo, quan sát và cảm nhận trực tiếp. |
| - Độ chính xác và thuần thục của các thao tác: Lên vữa, cán phẳng, xoa nh½n. | - Quan sát và cảm nhận trực tiếp. |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp |
| - Đúng thời gian thực hiện. | - So sánh với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: TRÁT GỜ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L.05

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sử dụng dụng cụ, vật liệu để trát gờ đảm bảo yêu cầu kỹ, mỹ thuật.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu phù hợp với công việc;

- Độ sạch, độ ẩm của mặt trát;

- Chiều dày lớp vữa trát, độ đặc chắc, phẳng, nhẵn bóng của mặt trát, cạnh gờ thẳng, góc vuông;

- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

- Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

- Đọc bản vẽ thi công;

- Lấy dấu làm mốc;

- Lên vữa, cán thước, xoa nhẵn, sửa cạnh;

- Kiểm tra chất lượng mặt trát.

2. Kiến thức:

- Quy trình và yêu cầu kỹ thuật của trát gờ;

- Phương pháp làm mốc trát;

- Nguyên nhân và biện pháp khắc phục hiện tượng vữa trát bị nứt, bong bộp;

- Kiểm tra chất lượng mặt trát;

- Biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công;

- Mặt bằng thi công;

- Bay, bàn xoa, thước mét, thước tầm, thước khẩu, thước vuông, dây căng, ni vô, gông thép, vữa trát, giàn giáo, hộc vữa chổi đót, xô, nước.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự hợp lý của qui trình trát gờ. | - Quan sát trực tiếp quá trình thi công. |
| - Độ sạch, độ ẩm của mặt trát | - Quan sát cảm nhận trực tiếp. |
| - Đắp mốc theo thiết kế. | - Thước mét, ni vô, thước khẩu, thước vuông... Đo, đối chiếu với thiết kế. |
| - Đảm bảo độ đặc chắc, nhẵn mịn, phẳng, cạnh thẳng, gãc vu«ng. | - Thước tầm, thước mét, thíc vu«ng; Đo, quan sát và cảm nhận trực tiếp. |
| - Độ chính xác và thuần thục của các thao tác: Lên vữa, cán phẳng, xoa nh½n. | - Quan sát và cảm nhận trực tiếp. |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. |
| - Đúng thời gian thực hiện. | - So sánh với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: TRÁT CHỈ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L.06

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sử dụng dụng cụ, vật liệu để trát chỉ đảm bảo yêu cầu kỹ, mỹ thuật.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu phù hợp với công việc;

- Độ sạch, độ ẩm của mặt trát;

- Chiều dày lớp vữa trát, phẳng, thẳng, nhẵn bóng của chỉ;

- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

- Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

- Đọc bản vẽ thi công;

- Lấy dấu, vạch dấu;

- Lên vữa, cán thước, sửa cạnh;

- Kiểm tra chất lượng mặt trát;

2. Kiến thức:

- Quy trình và yêu cầu kỹ thuật của trát chỉ;

- Phương pháp làm mốc trát;

- Nguyên nhân và biện pháp khắc phục hiện tượng chỉ bị bong;

- Kiểm tra chất lượng mặt trát.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công;

- Mặt bằng thi công;

- Bay, bàn xoa, bay cắt, thước mét, thước tầm, dây căng, vữa trát, giàn giáo, chổi đót, xô, nước.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự hợp lý của qui trình trát chỉ | - Quan sát trực tiếp quá trình thi công. |
| - Đảm bảo độ sạch, độ ẩm của mặt trát. | - Quan sát cảm nhận trực tiếp. |
| - Đắp mốc theo thiết kế. | - Thước mét, thước khẩu... Đo, đối chiếu với thiết kế. |
| - Độ đặc chắc, nhẵn mịn, phẳng,cạnh thẳng. | - Đo đạc, quan sát và cảm nhận trực tiếp. |
| - Sự thuần thục của thao tác lên vữa, cán phẳng, söa c¹nh. | - Quan sát và cảm nhận trực tiếp. |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp |
| - Đúng thời gian thực hiện. | - So sánh với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: TRÁT PHÀO

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L.07

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sử dụng dụng cụ, vật liệu để phào đảm bảo yêu cầu kỹ, mỹ thuật.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu phù hợp với công việc;

- Độ sạch, độ ẩm của mặt trát;

- Độ đặc chắc, phẳng, nhẵn mịn, cạnh thẳng, lòng phào đều;

- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

- Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

- Đọc bản vẽ thi công;

- Lấy dấu;

- Lên vữa, cán thước, lao thước họng phào, cắt, sửa cánh phào;

- Kiểm tra chất lượng mặt trát;

2. Kiến thức:

- Quy trình và yêu cầu kỹ thuật của trát phào;

- Nguyên nhân và biện pháp khắc phục hiện tượng vữa trát bị nứt, bong bộp;

- Biện pháp khắc phục khi lòng phào không đều, cạnh phào không thẳng;

- Biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công;

- Mặt bằng thi công;

- Tối thiểu có 2 người;

- Bay, bàn xoa, thước mét, thước tầm, thước phào, dây căng, vữa trát, giàn giáo, hộc vữa.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Qui trình trát phào | - Quan sát trực tiếp quá trình thi công |
| - Độ sạch, độ ẩm của mặt trát. | - Quan sát trực tiếp |
| - Độ đặc chắc, nhẵn mịn, phẳng,cạnh thẳng, lòng phào đều. | - Đo đạc, quan sát và cảm nhận trực tiếp. |
| - Thao tác lên vữa, cán thước. | - Quan sát và cảm nhận trực tiếp |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp |
| - Đúng thời gian thực hiện. | - So sánh với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: TRÁT HÈM, MÁ CỬA

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L.08

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sử dụng dụng cụ, vật liệu để trát hèm má cửa đảm bảo yêu cầu kỹ, mỹ thuật.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu phù hợp với công việc;

- Độ sạch, độ ẩm của mặt trát;

- Độ đặc chắc, phẳng, nhẵn mịn của lớp vữa trát, cạnh hèm thẳng đều;

- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

- Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

- Lấy dấu đúng theo thiết kế;

- Lên vữa, kẹp thước, cán thước, xoa nhẵn, cắt, sửa hèm;

- Nhận biết độ se của bề mặt trát;

- Kiểm tra chất lượng mặt trát;

2. Kiến thức:

- Quy trình và yêu cầu kỹ thuật của trát hèm, má cửa;

- Phương pháp lấy dấu, kẹp thước;

- Nguyên nhân và biện pháp khắc phục hiện tượng vữa trát bị nứt, bong bộp;

- Biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công;

- Mặt bằng thi công;

- Bay, bàn xoa, thước mét, thước tầm, thước hèm, thước vuông, dây căng, ni vô, quả dọi, gông thép, vữa trát, giàn giáo, hộc vữa.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Qui trình trát hèm má cửa. | - Quan sát trực tiếp quá trình thi công. |
| - Độ sạch, độ ẩm của mặt trát. | - Quan sát trực tiếp. |
| - Độ đặc chắc, nhẵn mịn, phẳng, cạnh hèm thẳng đều. | - Đo đạc, quan sát và cảm nhận trực tiếp. |
| - Sự thuần thục của thao tác lên vữa, cán phẳng, xoa đều tay. | - Quan sát và cảm nhận trực tiếp. |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp |
| - Đúng thời gian thực hiện. | - So sánh với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: TRÁT DẦM

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L.09

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sử dụng dụng cụ, vật liệu để trát dầm đảm bảo yêu cầu kỹ, mỹ thuật.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu phù hợp với công việc;

- Độ sạch, độ ẩm của mặt trát;

- Độ đặc chắc, phẳng, nhẵn mịn của lớp vữa trát, cạnh thẳng, góc vuông;

- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

- Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

- Lấy dấu làm mốc đúng theo thiết kế;

- Lên vữa, cán thước, xoa nhẵn, sửa cạnh;

- Kiểm tra chất lượng mặt trát;

- Phối kết hợp nhịp nhàng trong quá trình trát.

2. Kiến thức:

- Quy trình và yêu cầu kỹ thuật của trát dầm;

- Phương pháp làm mốc trát;

- Nguyên nhân và biện pháp khắc phục hiện tượng vữa trát bị nứt, bong bộp;

- Biện pháp khắc phục xoa mặt trát ướt hoặc khô quá;

- Biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công;

- Có từ 2 người trở lên;

- Mặt bằng thi công;

- Bay, bàn xoa, thước mét, thước tầm, thước khẩu, thước vuông, dây căng, ni vô, gông thép, vữa trát, giàn giáo, hộc vữa.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự hợp lý của qui trình trát dầm. | - Quan sát trực tiếp quá trình thi công. |
| - Đảm bảo độ sạch, độ ẩm của mặt trát. | - Quan sát cảm nhận trực tiếp. |
| - Đắp mốc đóng theo thiết kế. | - Thước mét, thước vuông, thíc khÈu, ni vô... quan sát. |
| - Độ đặc chắc, nhẵn mịn, phẳng, cạnh thẳng, góc vuông. | - Thước tầm, thước mét, thíc khÈu, nivô; Đo, quan sát và cảm nhận trực tiếp. |
| - Thao tác: Lên vữa, cán phẳng, xoa nh½n. | - Quan sát và cảm nhận trực tiếp. |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp |
| - Đúng thời gian thực hiện. | - So sánh với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: TRÁT TRẦN.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L.10

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sử dụng dụng cụ, vật liệu để trát trần đảm bảo yêu cầu kỹ, mỹ thuật.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu phù hợp với công việc;

- Độ sạch, độ ẩm của mặt trát;

- Độ đặc chắc, phẳng, ngang bằng, nhẵn mịn của mặt trát;

- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

- Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

- Lấy dấu làm mốc đúng theo thiết kế;

- Lên vữa, cán phẳng, xoa nhẵn;

- Kiểm tra chất lượng mặt trát;

- Nhận biết độ se của bề mặt trát;

- Phối kết hợp nhịp nhàng trong quá trình trát

2. Kiến thức:

- Quy trình và yêu cầu kỹ thuật của trát trần;

- Phương pháp làm mốc trát;

- Nguyên nhân và biện pháp khắc phục hiện tượng vữa trát bị nứt, bong bộp;

- Đưa ra được biện pháp khắc phục xoa mặt trát ướt hoặc khô quá;

- Biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công, tài liệu hướng dẫn thi công của công ty.

- Tối thiểu phải có từ 2 người trở lên.

- Thực hiện công việc khi đã được bàn giao mặt bằng trát trần.

- Bay, bàn xoa, thước mét, thước tầm, dây căng, ni vô, vữa trát, giàn giáo, hộc vữa, chổi đót, xô, nước.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự hợp lý của qui trình trát trần. | - Quan sát trực tiếp quá trình thi công. |
| - Độ sạch, độ ẩm của mặt trát. | - Quan sát cảm nhận trực tiếp |
| - Đắp mốc theo thiết kế. | - Thước mét, ni vô... Đo, đối chiếu với thiết kế. |
| - Độ đặc chắc, nhẵn mịn, phẳng, ngang bằng. | - Thước tầm, thước mét, nivô; Đo, quan sát và cảm nhận trực tiếp. |
| - Sự thuần thục của thao tác: Lên vữa, cán phẳng, xoa nh½n. | - Quan sát và cảm nhận trực tiếp. |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp |
| - Đúng thời gian thực hiện. | - So sánh với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: ỐP GẠCH TRÁNG MEN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L.11

- Mô tả công việc:

Sử dụng dụng cụ, vật liệu để ốp gạch tráng men đúng hình dáng, kích thước đảm bảo yêu cầu kỹ, mỹ thuật.

- Các tiêu chí thực hiện

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu phù hợp với công việc;

- Độ phẳng, độ ẩm, độ sạch của tường trước khi ốp;

- Độ ẩm của gạch, tường được ốp;

- Độ ngang bằng, thẳng đứng, cao trình của mặt ốp;

- Mạch sạch, gọn, đồng đều;

- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

- Thời gian thực hiện theo định mức.

- Các kỹ năng và kiến thức thiết yếu

1. Kỹ năng:

- Bắt mỏ (ốp viên mốc + ốp hàng cầu);

- Ốp hàng trong 2 mỏ;

- Kiểm tra chất lượng mặt ốp;

- Phối kết hợp nhịp nhàng trong quá trình ốp.

2. Kiến thức:

- Quy trình và yêu cầu kỹ thuật của ốp gạch tráng men;

- Phương pháp ốp;

- Nguyên nhân, biện pháp khắc phục của hiện tượng mặt ốp không phẳng, không đặc chắc mạch không đều (nhai mạch);

- Biện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

- Các điều kiện thực hiện công việc:

- Bản vẽ thi công;

- Mặt bằng thi công;

- Dụng cụ: Thước tầm, thước mét, bay, máy cắt gạch, nivô, dây xây, búa cao su;

- Vật liệu: Vữa, Gạch tráng men theo thiết kế, xi măng trắng, bột mầu.

- Tiêu chí và cách thức đánh giá kỹ năng:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự hợp lý của qui quy trình ốp gạch tráng men. | - Quan sát trực tiếp quá trình thi công. |
| - Độ phẳng, sạch của tường trước khi ốp. | - Thước tầm... Đo và cảm nhận trực tiếp. |
| - Độ ẩm của gạch được ốp. | - Quan sát và cảm nhận trực tiếp. |
| - Độ đặc chắc, độ ngang bằng thẳng đứng của mặt ốp theo thiết kế. | - Thước tầm, nivô, dọi.. Đo và cảm nhận trực tiếp. |
| - Đảm bảo độ sạch, gọn, đồng đều của mạch ốp. | - Quan sát và cảm nhận trực tiếp. |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. |
| - Đúng thời gian thực hiện. | - So sánh với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: ỐP ĐÁ XẺ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L.12

- Mô tả công việc:

Sử dụng dụng cụ, vật liệu để ốp đá xẻ đúng hình dáng, kích thước đảm bảo yêu cầu kỹ, mỹ thuật.

- Các tiêu chí thực hiện

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu phù hợp với công việc;

- Độ phẳng, sạch, độ ẩm của mặt cần ốp trước khi ốp;

- Độ ngang bằng, thẳng đứng, cao trình của mặt ốp theo thiết kế;

- Mạch sạch, gọn, đồng đều;

- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

- Thời gian thực hiện theo định mức.

- Các kỹ năng và kiến thức thiết yếu

1. Kỹ năng:

- Bắt mỏ (ốp viên mốc + ốp hàng cầu);

- Ốp hàng trong 2 mỏ;

- Kiểm tra chất lượng mặt ốp;

- Phối kết hợp nhịp nhàng trong quá trình ốp.

2. Kiến thức:

- Quy trình và yêu cầu kỹ thuật của ốp đá xẻ;

- Phương pháp ốp;

- Nguyên nhân và biện pháp khắc phục hiện tượng mặt ốp không phẳng, không đặc chắc mạch không đều (nhai mạch);

- Biện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

- Các điều kiện thực hiện công việc:

- Bản vẽ thi công;

- Mặt bằng thi công;

- Dụng cụ: Thước tầm, thước mét, bay, bàn xoa, máy cắt, nivô, dây xây, búa cao su;

- Vật liệu: Vữa ốp, Đá xẻ theo thiết kế, Xi măng trắng, bột mầu.

- Tiêu chí và cách thức đánh giá kỹ năng:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự hợp lý của qui trình ốp đá xẻ. | - Quan sát trực tiếp quá trình thi công |
| - Đảm bảo độ phẳng, sạch của mặt cần ốp trước khi ốp. | - Thước tầm... Đo và cảm nhận trực tiếp. |
| - Độ đặc chắc, ngang bằng thẳng đứng của mặt ốp theo thiết kế. | - Thước tầm, nivô, dọi.. Đo và cảm nhận trực tiếp. |
| - Độ sạch, gọn, đồng đều của mạch ốp. | - Quan sát và cảm nhận trực tiếp. |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp |
| - Đúng thời gian thực hiện. | - So sánh với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: ỐP GẠCH THẺ TRANG TRÍ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L.13

- Mô tả công việc:

Sử dụng dụng cụ, vật liệu để ốp gạch trang trí đúng hình dáng, kích thước đảm bảo yêu cầu kỹ, mỹ thuật.

- Các tiêu chí thực hiện

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu phù hợp với công việc;

- Độ phẳng, sạch của mặt cần ốp trước khi ốp;

- Độ ẩm của gạch ốp;

- Độ ngang bằng, thẳng đứng và tính thẩm mỹ của mặt ốp theo thiết kế;

- Độ sạch, gọn, đồng đều của mạch ốp;

- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

- Thời gian thực hiện theo định mức.

- Các kỹ năng và kiến thức thiết yếu

1. Kỹ năng:

- Bắt mỏ;

- Ốp các hàng trong;

- Làm việc độc lập.

2. Kiến thức:

- Quy trình và yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ của ốp gạch thẻ trang trí;

- Phương pháp ốp phẳng, thẳng có thẩm mỹ;

- Nguyên nhân và biện pháp khắc phục hiện tượng mặt ốp không phẳng, mạch không đều (nhai mạch).

- Biện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

- Các điều kiện thực hiện công việc:

- Bản vẽ thi công;

- Mặt tường ốp đã được bàn giao;

- Dụng cụ: Thước tầm, thước mét, bay, bàn xoa, máy cắt gạch, nivô, dây căng, búa cao su.

- Vật liệu: Vữa, Gạch theo thiết kế, xi măng trắng, bột mầu.

- Tiêu chí và cách thức đánh giá kỹ năng:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự hợp lý của quy trình ốp gạch thẻ. | - Thước tầm... Đo và cảm nhận trực tiếp. |
| - Đảm bảo độ phẳng, sạch của tường trước khi ốp. | - Thước tầm, nivô, dọi.. Đo và cảm nhận trực tiếp |
| - Đảm bảo độ ẩm của gạch được ốp. | Quan sát và cảm nhận trực tiếp. |
| - Độ ngang bằng thẳng đứng của mặt ốp theo thiết kế. | - Thước tầm... Đo và cảm nhận trực tiếp. |
| - Độ sạch, gän, đồng đều của mạch ốp. | - Quan sát và cảm nhận trực tiếp. |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp |
| - Đúng thời gian thực hiện. | - So sánh với thời gian định mức. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC :BẢ MATÍT

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L.14

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sử dụng dụng cụ, vật liệu, thiết bị để bả ma tít đảm bảo yêu cầu kỹ, mỹ thuật.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu phù hợp với công việc;

- Độ sạch mặt trát trước khi bả ma tít;

- Độ bám dính, phẳng, nhẵn của lớp vữa bả matít;

- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

- Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

- Đọc bản vẽ thi công;

- Bả ma tít, đánh giấy giáp;

- Kiểm tra chất lượng của mặt trát;

- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình bả.

2. Kiến thức:

- Qui trình và yêu cầu kỹ thuật của bả ma tít;

- Phương pháp bả ma tít ;

- Nguyên nhân và biện pháp khắc phục hiện tượng nứt, bong, rộp lớp vữa bả;

- Biện pháp khắc phục hiện tượng dính bàn xoa, khô bề mặt khi bả.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công;

- Mặt bằng bả đã được bàn giao

- Bay bả, bột bả ma tít, giấy nhám, đá mài, chổi đót.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự hợp lý của qui trình bả matít. | - Quan sát trực tiếp quá trình thi công. |
| - Đảm bảo độ sạch mặt cần bả, Tường trần trước khi bả. | - Quan sát cảm nhận trực tiếp. |
| - Đảm bảo độ đặc, chắc, phẳng, nhẵn của lớp vữa bả. | Thước tầm ... Đo, đối chiếu với thiết kế. |
| - Sự thuần thục của thao tác : Bả matít, đánh giấy nhám. | - Quan sát trực tiếp. |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp |
| - Đúng thời gian thực hiện. | - So sánh với thời gian định mức. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC :LĂN SƠN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L.15

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sử dụng dụng cụ, vật liệu, thiết bị để lăn sơn đảm bảo yêu cầu kỹ, mỹ thuật.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu phù hợp với công việc;

- Độ sạch của bề mặt cần lăn sơn trước khi lăn sơn;

- Độ bám dính đồng màu, của lớp sơn;

- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

- Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

- Lăn sơn trên bề mặt bả;

- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình lăn sơn.

2. Kiến thức:

- Qui trình và yêu cầu kỹ thuật của lăn sơn;

- Phương pháp lăn sơn;

- Nguyên nhân và cách khắc phục hiện tượng nứt, bong, rộp lớp sơn;

- Biện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công;

- Mặt bằng lăn sơn đã được bàn giao;

- Sơn, chổi lăn, xô, chậu lăn sơn, chổi quét sơn.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự hợp lý của qui trình lăn sơn. | - Quan sát trực tiếp quá trình thi công |
| - Đảm bảo độ sạch mặt lăn sơn, Tường trần trước khi lăn sơn | - Quan sát trực tiếp. |
| - Đảm bảo độ dính kết của lớp sơn. | Thước tầm và cảm nhận trực tiếp |
| - Độ chính xác và đồng đều của lớp sơn | - Quan sát và cảm nhận trực tiếp |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp |
| - Đúng thời gian thực hiện. | - So sánh với thời gian định mức. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: QUÉT VÔI

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L.16

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sử dụng dụng cụ, vật liệu, để quét vôi đảm bảo yêu cầu kỹ, mỹ thuật.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu phù hợp với công việc;

- Độ sạch mặt tường, trần quét;

- Chọn màu, pha vôi theo thiết kế;

- Độ chính xác và đồng đều của quét vôi mầu;

- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

- Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

- Kiểm tra độ sạch, khô của mặt tường trước khi quét vôi;

- Pha màu vôi;

- Thử màu, các động tác lấy nước vôi & đưa chổi vôi lên mặt tường, trần;

- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình quét vôi.

2. Kiến thức:

- Qui trình và yêu cầu kỹ thuật khi quét vôi;

- Nguyên nhân và biện pháp khắc phục hiện tượng không đồng màu khi quét vôi.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công;

- Mặt bằng quét vôi đã được bàn giao.

- Vôi nhuyễn, chổi đót, chổi quét vôi, xô, nước.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự hợp lý của qui trình quét vôi mầu | - Quan sát trực tiếp quá trình thi công |
| - Đảm bảo độ sạch mặt tường trần khi quét vôi. | - Quan sát trực tiếp |
| - Đảm bảo các lượt vôi cần quét theo thiết kế | - quan sát bằng mắt |
| - Đảm bảo độ bóng, đồng màu của các lớp vôi. | - Quan sát và cảm nhận trực tiếp |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp |
| - Đúng thời gian thực hiện. | - So sánh với thời gian định mức. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC : LẮP ĐẶT GOONG CỬA

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L.17

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC: :

Sử dụng dụng cụ, vật liệu, thiết bị để lắp goong cửa đảm bảo yêu cầu kỹ, mỹ thuật.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu phù hợp với công việc;

- Độ chính xác khi lắp đặt goong cửa

- Cốt độ cao, độ dài rộng của goong cửa

- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

- Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

- Lấy dấu và lấy cốt theo cao độ thiết kế;

- Lắp đặt goong;

- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình lắp đặt.

2. Kiến thức:

- Qui trình và yêu cầu kỹ thuật khi lắp đặt goong cửa;

- Phương pháp xác định kích thước khi lắp đặt goong cửa;

- Nguyên nhân và biện pháp khắc phục hiện tượng goong cửa bị vênh không vuông góc, cửa không đóng mở được.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công;

- Búa, bay, dao xây, gạch vỡ, goong cửa, vữa xây, thước dây, ni vô, thước vuông.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự hợp lý của qui trình lắp đặt goong cửa. | - Quan sát trực tiếp quá trình thi công. |
| - Đảm bảo độ chính xác khi lắp đặt goong cửa, cửa phải đống mở dễ ràng. | - Đóng mở thử, Quan sát trực tiếp. |
| - Thao tác cẩn thận chuẩn xác. | - Quan sát trực tiếp. |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp |
| - Đúng thời gian thực hiện. | - So sánh với thời gian định mức. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT KHUÔN CỬA

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L.18

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sử dụng dụng cụ, vật liệu, thiết bị để lắp dựng khuôn cửa đảm bảo yêu cầu kỹ, mỹ thuật.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu phù hợp với công việc;

- Độ chính xác khi lắp đặt khuôn cửa;

- Cốt, độ dài rộng ,hình dáng khuôn cửa;

- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

- Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

- Lấy dấu và lấy cốt theo cao độ thiết kế;

- Lắp đặt khuôn;

- Phối hợp làm việc nhóm trong quá trình lắp đặt.

2. Kiến thức:

- Qui trình và yêu cầu kỹ thuật khi lắp đặt khuôn cửa;

- Phương pháp xác định kích thước khi lắp đặt khuôn cửa;

- Nguyên nhân và biện pháp khắc phục hiện tượng khuôn cửa bị vênh không vuông góc.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công;

- Có từ 2 người trở lên;

- Khuôn cửa, vữa, gạch vỡ, quả dọi, thanh chống, thước vuông, ni vô, thước tầm.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự hợp lý của qui trình lắp đặt khuôn cửa. | - Quan sát trực tiếp quá trình thi công |
| - Độ chính xác khi lắp đặt khuôn cửa | - Quan sát trực tiếp. |
| Thao tác cẩn thận chuẩn xác | - Quan sát trực tiếp. |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp |
| - Đúng thời gian thực hiện. | - So sánh với thời gian định mức. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VỆ SINH.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L.19

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sử dụng các dụng cụ, vật liệu, thiết bị để lắp đặt thiết bị vệ sinh đúng yêu cầu kỹ, mỹ thuật.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu phù hợp với công việc;

- Độ chính xác khi lắp đặt thiết bị vệ sinh;

- Cốt độ cao độ dài rộng, hình dáng khi lắp đặt thiết bị vệ sinh;

- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

- Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

- Lấy dấu và lấy cốt theo cao độ thiết kế;

- Lắp đặt và điều chỉnh thiết bị cho chính xác;

- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình lắp đặt bệ xí.

2. Kiến thức:

- Qui trình và yêu cầu kỹ thuật khi lắp đặt thiết bị vệ sinh;

- Phương pháp xác định kích thước khi lắp đặt thiết bị vệ sinh;

- Nguyên nhân và biện pháp khắc phục sai lệch của thiết bị.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công;

- Mặt bằng lắp đặt thiết bị vệ sinh;

- Thiết bị vệ sinh, vữa, xi măng trắng, cưa sắt, bay, dao xây, thước mét, ni vô.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự hợp lý của qui trình lắp đặt thiết bị vệ sinh. | - Quan sát trực tiếp quá trình thi công |
| - Độ chính xác khi lắp đặt thiết bị vệ sinh. | - Quan sát trực tiếp. |
| - Thao tác cẩn thận chuẩn xác. | - Quan sát trực tiếp. |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp |
| - Đúng thời gian thực hiện. | - So sánh với thời gian định mức. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LỢP MÁI NGÓI PHI PRÔ XI MĂNG.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L.20

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sử dụng các dụng cụ, vật liệu, thiết bị để lợp mái ngói phi prô xi măng đúng yêu cầu kỹ, mỹ thuật.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu phù hợp với công việc;

- Độ phẳng mặt mái, độ chắc chắn của ngói với xà gồ;

- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

- Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Kiểm tra khoảng cách giữa các xà gồ so với ngói;

- Mặt mái phẳng, ngói khít ăn sóng trên toàn bộ bề mái;

- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình lợp mái.

2. Kiến thức:

- Qui trình và yêu cầu kỹ thuật khi lợp mái ngói phi prô xi măng;

- Phương pháp xác định cao độ mặt mái;

- Nguyên nhân và biện pháp khắc phục hiện tượng không ăn sóng của ngói.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công;

- Có từ 2 người trở lên;

- Mặt bằng mái đã được bàn giao;

- Ngói Phi prôxi măng, thép buộc, đinh, búa.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự hợp lý của qui trình lợp mái ngói. | - Quan sát trực tiếp quá trình thi công. |
| - Đảm bảo cao độ và độ dốc bề mặt mái theo thiết kế. | - Thước mét, ni vô ... và quan sát bằng mắt. |
| - Đảm bảo độ chắc, phẳng của mặt mái. | - Dây căng và cảm nhận trực tiếp. |
| - Thao tác lợp ngói chuẩn xác. | - Quan sát trực tiếp. |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp |
| - Đúng thời gian thực hiện. | - So sánh với thời gian định mức. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LÁNG THÔ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L.21

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sử dụng các dụng cụ, vật liệu, để láng nền thô đảm yêu cầu kỹ, mỹ thuật.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu phù hợp với công việc;

- Độ sạch mặt nền, sàn trước khi láng;

- Cao độ và độ dốc bề mặt láng;

- Độ đặc, chắc, phẳng, nhẵn của lớp vữa láng;

- Độ bóng, mịn của lớp láng;

- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

- Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

- Lấy dấu và làm mốc theo cao độ thiết kế;

- Cán phẳng, xoa nhẵn đồng đều toàn bộ bề mặt láng;

- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình láng.

2. Kiến thức:

- Qui trình và yêu cầu kỹ thuật của láng thô;

- Phương pháp xác định cao độ và làm mốc láng;

- Nguyên nhân và biện pháp khắc phục hiện tượng nứt, bong, rộp lớp vữa láng và bề mặt lớp láng.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công;

- Mặt bằng nền, sàn đã được bàn giao;

- Vữa, thước cán, đầm tay, thước mét, bay, bàn xoa.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự hợp lý của qui trình láng thô. | - Quan sát trực tiếp quá trình thi công. |
| - Độ sạch mặt nền, sàn trước khi láng. | - Quan sát trực tiếp. |
| - Cao độ và độ dốc bề mặt láng theo thiết kế. | - Thước mét, ni vô ... và quan sát bằng mắt. |
| - Độ đặc, chắc, phẳng, nhẵn của lớp vữa láng. | - Thước tầm và cảm nhận trực tiếp. |
| - Độ bóng, mịn của lớp xi măng đánh màu. | - Quan sát và cảm nhận trực tiếp. |
| - Độ chính xác và đồng đều của láng thô. | - Quan sát và cảm nhận trực tiếp. |
| - Thao tác san, cán phẳng, xoa nhẵn. | - Quan sát trực tiếp. |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp |
| - Đúng thời gian thực hiện. | - So sánh với thời gian định mức. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LÁNG CÓ ĐÁNH MÀU

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L.22

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sử dụng các dụng cụ, vật liệu, để láng nền có đánh mầu đảm yêu cầu kỹ, mỹ thuật.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu phù hợp với công việc;

- Độ sạch mặt nền, sàn trước khi láng;

- Cao độ và độ dốc bề mặt láng theo thiết kế;

- Độ đặc, chắc, phẳng, nhẵn của lớp vữa láng;

- Độ bóng, mịn của lớp xi măng đánh màu;

- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

- Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

- Lấy dấu và làm mốc theo cao độ thiết kế;

- Cán phẳng, xoa nhẵn đồng đều toàn bộ bề mặt láng;

- Đánh mầu đủ độ dày, đồng đều toàn bộ bề mặt láng;

- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình láng có đánh màu.

2. Kiến thức:

- Qui trình và yêu cầu kỹ thuật của láng có đánh màu;

- Phương pháp xác định cao độ và làm mốc láng;

- Nguyên nhân và biện pháp khắc phục hiện tượng nứt, bong, rộp lớp vữa láng và bề mặt lớp đánh mầu.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công;

- Mặt bằng nền, sàn đã được bàn giao;

- Vữa, xi măng, nước, thước cán, đầm tay, thước mét, bay, bàn xoa, xô.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự hợp lý của qui trình láng đánh màu. | - Quan sát trực tiếp quá trình thi công. |
| - Độ sạch mặt nền, sàn trước khi láng. | - Quan sát trực tiếp. |
| - Cao độ và độ dốc bề mặt láng theo thiết kế. | - Thước mét, ni vô ... và quan sát bằng mắt. |
| - Độ đặc, chắc, phẳng, nhẵn của lớp vữa láng. | - Thước tầm và cảm nhận trực tiếp. |
| - Độ bóng, mịn của lớp xi măng đánh màu. | - Quan sát và cảm nhận trực tiếp. |
| - Thao tác san, cán phẳng, xoa nhẵn, đánh màu chuẩn xác. | - Quan sát trực tiếp. |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp |
| - Đúng thời gian thực hiện. | - So sánh với thời gian định mức. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LÁT GẠCH DÀY

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L.23

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sử dụng các dụng cụ, vật liệu, để lát gạch dày đảm bảo các yêu cầu kỹ, mỹ thuật.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu phù hợp với công việc;

- Độ sạch mặt nền, sàn trước khi lát;

- Cao độ và độ dốc bề mặt lát theo thiết kế;

- Độ đặc, chắc, phẳng, của lớp gạch lát;

- Độ chính xác phẳng gọn của mạch bắt;

- Thao tác san vữa , đặt gạch , gõ điều chỉnh chuẩn xác;

- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

- Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

- Lấy dấu và bắt mỏ theo cao độ thiết kế;

- Rải vữa, đặt gạch, điều chỉnh viên gạch phẳng theo dây;

- Mạch thẳng ,phẳng gọn chuẩn xáctrên toàn bộ bề mặt lát;

- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình lát.

2. Kiến thức:

- Qui trình và yêu cầu kỹ thuật khi lát gạch dày;

- Phương pháp xác định cao độ và làm mỏ;

- Nguyên nhân và biện pháp khắc phục hiện tượng, bong, rộp lớp vữa lát.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công;

- Có từ 2 người trở lên;

- Mặt bằng nền, sàn đã được bàn giao;

- Dao xây, bay, búa cao xu, vữa, gạch dầy, thước tầm, thước mét, ni vô.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự hợp lý của qui trình Lát gạch dày. | - Quan sát trực tiếp quá trình thi công. |
| - Độ sạch mặt nền, sàn trước khi lát. | - Quan sát trực tiếp. |
| - Cao độ và độ dốc bề mặt lát theo thiết kế. | - Thước mét, ni vô ... và quan sát bằng mắt. |
| - Độ đặc, chắc, phẳng, nhẵn của lớp vữa lát. | - Thước tầm và cảm nhận trực tiếp. |
| - Độ chính xác của lớp vữa lát. | - Quan sát và cảm nhận trực tiếp. |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp |
| - Đúng thời gian thực hiện. | - So sánh với thời gian định mức. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LÁT GẠCH MỎNG.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L.24

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sử dụng các dụng cụ, vật liệu, để lát gạch mỏng đảm bảo các yêu cầu kỹ, mỹ thuật.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu phù hợp với công việc;

- Độ sạch mặt nền, sàn trước khi lát;

- Cao độ và độ dốc bề mặt lát theo thiết kế;

- Độ đặc, chắc, phẳng, của nền lát gạch mỏng;

- Độ chính xác phẳng gọn s ạch khi trang mạch;

- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

- Thời gian thực hiện theo định mức.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

- Lấy dấu và bắt mỏ theo cao độ thiết kế;

- San phẳng vữa, đặt gạch, điều chỉnh viên gạch ăn phẳng theo dây;

- Mạch thẳng, phẳng gọn chuẩn xác trên toàn bộ bề mặt lát;

- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình lát.

2. Kiến thức:

- Qui trình và yêu cầu kỹ thuật khi lát gạch mỏng;

- Phương pháp xác định cao độ và bắt mỏ;

- Nguyên nhân và biện pháp khắc phục hiện tượng, bong, rộp lớp lát.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công;

- Có từ 2 người trở lên;

- Mặt bằng nền, sàn đã được bàn giao;

- Dao xây, bay, búa cao xu, vữa, gạch mỏng, thước tầm, thước mét, ni vô.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự hợp lý của qui trình lát gạch mỏng. | - Quan sát trực tiếp quá trình thi công. |
| - Độ sạch mặt nền, sàn trước khi lát. | - Quan sát trực tiếp. |
| - Cao độ và độ dốc bề mặt lát theo thiết kế. | - Thước mét, ni vô ... và quan sát bằng mắt. |
| - Độ đặc, chắc, phẳng, của lớp lát. | - Thước tầm, thước nêm và cảm nhận trực tiếp. |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | - Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp |
| - Đúng thời gian thực hiện. | - So sánh với thời gian định mức. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: NHẬN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M.01

- I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Biết được địa điểm, nguồn nhân lực, vật tư, trang thiết bị và dụng cụ phù hợp để thực hiện một khối lượng công việc trong một thời gian nhất định.

- II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Nhận khối lượng công việc theo tiến độ thi công;

  - Tổng hợp số lượng nhân lực có năng lực phù hợp để thực hiện công việc;

  - Tổng hợp các loại vật tư, vật liệu phục vụ cho công việc;

  - Tổng hợp trang thiết bị thi công.

- III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Bao quát tổng thể;

  - Tính toán khối lượng công việc nhận bàn giao;

  - Đánh giá đúng thực trạng các điều kiện thi công;

  - Đánh giá trình độ tay nghề, năng lực thực hiện công việc của thợ;

  - Nhận biết, đánh giá chủng loại, chất lượng vật liệu;

  - Đánh giá đúng nhu cầu sử dụng trang thiết bị thi công.

2. Kiến thức:

  - Phương pháp tính toán khối lượng nhận thực hiện;

  - Phương pháp lập tiến độ công việc;

  - Phương pháp lập biểu đồ nhân lực;

  - Các yêu cầu đối với vật liệu dùng trong công việc;

  - Phương pháp đánh giá trình độ tay nghề, năng lực thực hiện công việc của thợ;

  - Tác dụng, phạm vi sử dụng các loại máy dùng trong công việc.

- IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Bảng dự toán; Bản vẽ thi công; Biện pháp thi công; Bảng tiến độ; Biểu đồ nhân lực; Bảng cung cấp vật tư, máy;

  - Thời điểm trước khi thi công;

  - Giấy, bút, máy tính.

- V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự chính xác, đầy đủ của việc nhận khối lượng công việc. | - Kiểm tra, đối chiếu khối lượng dự toán với bản vẽ thiết kế. |
| - Đảm bảo đúng tiến độ sản xuất, thời gian thực hiện (Biểu đồ tiến độ). | - Tính toán, đối chiếu định mức và các điều kiện thi công. |
| - Sự hợp lý về số lượng nhân lực và phù hợp năng lực để thực hiện công việc. | - Tính toán, đối chiếu định mức và biểu đồ nhân lực. |
| - Sự đầy đủ các loại vật tư, vật liệu phục vụ cho công việc. | - Tính toán, đối chiếu định mức và tiến độ thi công. |
| - Sự đầy đủ và phù hợp của trang thiết bị thi công. | - Tính toán, đối chiếu tiến độ thi công và các điều kiện thi công. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC : LẬP KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ THI CÔNG.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M.02

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Căn cứ vào bản vẽ thi công và bản vẽ chi tiết công việc. Phân tích các công việc cụ thể, số lượng nhân công, các điều kiện thi công để lên kế hoạch thi công chi tiết từng phần công việc trong khoảng thời gian nhất định.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Đọc bản vẽ thi công;

  - Tính toán khối lượng công việc cần thực hiện;

  - Bố trí loại thợ, bậc thợ phù hợp với từng công việc cụ thể;

  - Lập kế hoạch vật tư;

  - Xây dựng bảng kế hoạch tiến độ thi công.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Đọc và phân tích bản vẽ thi công;

  - Phân tích, tính toán và tổng hợp khối lượng công việc cần thực hiện;

  - Đánh giá và phân loại thợ;

  - Phân tích, tổng hợp, đánh giá nhu cầu sử dụng vật tư, vật liệu, máy móc;

  - Tổng hợp kế hoạch;

  - Lập bảng kế hoạch tiến độ thi công.

2. Kiến thức:

  - Phương pháp đọc bản vẽ thi công;

  - Phương pháp tính toán khối lượng cần thực hiện;

  - Phương pháp lập biểu đồ nhân lực phù hợp với tiến độ thi công;

  - Phương pháp lập bảng kế hoạch vật tư phù hợp với tiến độ thi công;

  - Các yêu cầu đối với việc lập kế hoạch tiến độ thi công.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Bảng dự toán; Bản vẽ thi công; Biện pháp thi công; Bảng tiến độ; Biểu đồ nhân lực; Bảng cung cấp vật tư, máy;

  - Thời điểm sau khi nhận kế hoạch thi công;

  - Giấy, bút, máy tính.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự chính xác, đầy đủ của việc đọc bản vẽ thi công. | - Kiểm tra, đối chiếu khối lượng dự toán với bản vẽ thiết kế. |
| - Sự chính xác, đầy đủ của việc tính toán khối lượng công việc cần thực hiện. | - Tính toán, đối chiếu định mức và các điều kiện thi công. |
| - Sự hợp lý về việc bố trí loại thợ, bậc thợ phù hợp với từng công việc cụ thể. | - Tính toán, đối chiếu định mức và biểu đồ nhân lực. |
| - Sự đầy đủ, kịp thời, đảm bảo tiến độ đề ra của việc lập kế hoạch vật tư. | - Tính toán, đối chiếu định mức và tiến độ thi công. |
| - Sự đầy đủ, khoa học, hợp lý của bảng kế hoạch tiến độ thi công. | - Tính toán, đối chiếu các điều kiện thi công. |
| - Sự đầy đủ và đúng tư cách pháp nhân của bảng kế hoạch tiến độ thi công. | - Kiểm tra có đầy đủ các chữ ký các bên có liên quan. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC : BỐ TRÍ NHÂN LỰC CÁC VỊ TRÍ THI CÔNG.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M.03

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Căn cứ vào khối lượng, nhiệm vụ cụ thể của từng công việc, tiến hành bố trí nhân lực cho phù hợp.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Bố trí nhân lực phụ trách vật liệu;

  - Bố trí nhân lực trộn hoặc vận hành máy;

  - Bố trí nhân lực trực điện, nước thi công;

  - Bố trí nhân lực thi công;

  - Bố trí nhân lực trực cốp pha, đà giáo.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Nhận biết, đánh giá đúng số nhân lực để đáp ứng khối lượng công việc cần thực hiện;

  - Nhận biết, đánh giá đúng tiêu chuẩn nhân lực vận hành máy;

  - Nhận biết, đánh giá đúng khả năng của từng loại thợ để bố trí công việc phù hợp;

  - Tính đủ lượng thợ phù hợp với khối lượng và phương tiện vận chuyển bê tông;

  - Đánh giá đúng nhu cầu thực hiện công việc;

  - Nhận biết, đánh giá và phân công đúng người có trách nhiệm cao đảm nhận.

2. Kiến thức:

  - Tiêu chuẩn kỹ năng nghề;

  - Biện pháp thi công;

  - Ý nghĩa của biểu đồ nhân lực và bảng tiến độ thi công;

  - Phương pháp xử lý các tình huống trong quá trình thi công xảy ra;

  - Phương pháp kiểm tra, đánh giá sản phẩm.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Bảng dự toán; Bản vẽ thi công; Bảng tiến độ; Biểu đồ nhân lực;

  - Biện pháp thi công;

  - Bảng cung cấp vật tư, máy;

  - Ít nhất là phải đội trưởng.

  - Thời điểm sau khi nhận kế hoạch thi công;

  - Giấy, bút, máy tính.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự phù hợp của việc bố trí nhân lực phụ trách vật liệu đầu vào bê tông. | - Kiểm tra, đối chiếu khối lượng công việc cần thực hiện. |
| - Sự phù hợp của việc bố trí nhân lực trộn hoặc vận hành máy trộn bê tông. | - Kiểm tra, đối chiếu khối lượng công việc cần thực hiện. |
| - Sự hợp lý về việc bố trí nhân lực trực điện, nước thi công. | - Kiểm tra, đối chiếu khối lượng công việc cần thực hiện. |
| - Sự phù hợp của việc bố trí nhân lực đổ và vận chuyển bê tông. | - Kiểm tra, đối chiếu khối lượng công việc cần thực hiện. |
| - Sự phù hợp của việc bố trí nhân lực đầm và hoàn thiện bề mặt. | - Kiểm tra, đối chiếu khối lượng công việc cần thực hiện. |
| - Sự phù hợp của việc bố trí nhân lực trực cốp pha, đà giáo. | - Kiểm tra, đối chiếu khối lượng công việc cần thực hiện. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC : GIÁM SÁT THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M.04

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất cử người theo dõi hoạt động sản xuất của các công việc dựa trên các tiêu chí đã được định sẵn. Báo cáo và xử lý kịp thời để đảm bảo chất lượng và thời gian hoàn thành các công việc.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Giám sát nguồn nhân lực thực hiện công việc;

  - Thực hiện tiến độ thi công đã được duyệt;

  - Nguồn cung cấp vật tư đảm bảo chủng loại và số lượng;

  - Chất lượng sản phẩm theo yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn quy định;

  - Chấp hành và đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công;

  - Báo cáo kịp thời và xử lý tình huống.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Quan sát, đánh giá quá trình thực hiện công việc;

  - Kiểm tra tiến độ thực hiện công việc; So sánh, đánh giá với bảng tiến độ thi công;

  - Đánh giá chất lượng, chủng loại vật tư;

  - Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm;

  - Quan sát, đánh giá việc chấp hành an toàn lao động;

  - Tổng hợp, phân tích.

2. Kiến thức:

  - Tiêu chuẩn kỹ năng nghề;

  - Biện pháp thi công;

  - Phương pháp đánh giá chất lượng vật tư theo quy định của hồ sơ thiết kế;

  - Ý nghĩa biểu đồ nhân lực và bảng tiến độ thi công;

  - Biện pháp an toàn lao động;

  - Phương pháp báo cáo công việc giám sát.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Bảng dự toán; Bản vẽ thi công; Biện pháp thi công; Bảng tiến độ; Biểu đồ nhân lực;

  - Bảng cung cấp vật tư, máy;

  - Ít nhất là phải đội trưởng;

  - Thời điểm sau khi nhận kế hoạch thi công;

  - Giấy, bút, máy tính.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự nghiêm túc, đầy đủ của việc giám sát nguồn nhân lực thực hiện công việc. | - Kiểm tra quá trình thi công, đối chiếu biểu đồ nhân lực. |
| - Độ chính xác của việc thực hiện đúng tiến độ thi công đã được duyệt. | - Kiểm tra, đối chiếu khối lượng công việc cần thực hiện với tiến độ thi công. |
| - Sự đầy đủ, đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng của nguồn cung cấp vật tư. | - Kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu vật tư theo hồ sơ thiết kế. |
| - Việc đảm bảo chất lượng sản phẩm theo yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn quy định. | - Kiểm tra, đối chiếu các yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn quy định. |
| - Sự nghiêm túc chấp hành và đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công. | - Quan sát quá trình thi công, đối chiếu biện pháp an toàn lao động. |
| - Độ trung thực của việc báo cáo và độ nhanh nhạy của việc xử lý tình huống. | - Kiểm tra, đối chiếu khối lượng công việc thực hiện. Quan sát việc xử lý tình huống. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M.05

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Thống kê, tổng hợp nguồn nhân lực, vật tư, trang thiết bị dụng cụ và thời gian từ khi bắt đầu đến khi kết thúc để thực hiện hoàn thành các công việc.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Báo cáo số liệu ngày công lao động, thợ, phụ và các lao động khác;

  - Báo cáo số lượng vật tư sử dụng để thực hiện công việc;

  - Báo cáo các trang thiết, dụng cụ sử dụng để thực hiện công việc;

  - Thời gian thực hiện công việc theo tiến độ thi công;

  - Báo cáo khối lượng công viêc đã thực hiện.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Phân tích, tổng hợp thực trạng số nhân lực thực hiện công việc;

  - Phân tích, tổng hợp thực trạng khối lượng vật tư;

  - Phân tích, tổng hợp tình trạng thực tế trang thiết bị, dụng cụ;

  - Phân tích, tổng hợp tiến độ thi công;

  - Phân tích, tổng hợp, đánh giá toàn bộ công việc đã thực hiện.

2. Kiến thức:

  - Phương pháp tổng hợp theo dõi, phân tích đánh giá nhân lực;

  - Phương pháp tổng hợp theo dõi, phân tích đánh giá vật tư;

  - Phương pháp tổng hợp theo dõi, phân tích đánh giá thiết bị, dụng cụ;

  - Phương pháp tổng hợp theo dõi, phân tích đánh giá tiến độ thi công;

  - Phương pháp tổng hợp và báo cáo khối lượng đã thực hiện.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Bảng dự toán; Bản vẽ thi công; Biện pháp thi công; Bảng tiến độ; Biểu đồ nhân lực;

  - Bảng cung cấp vật tư, máy;

  - Ít nhất là phải tổ, đội trưởng;

  - Thời điểm trong và sau khi hoàn thành công việc;

  - Giấy, bút, máy tính.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự nghiêm túc, đầy đủ của việc báo cáo số liệu ngày công lao động, thợ, phụ và các lao động khác. | - Kiểm tra quá trình thi công, đối chiếu bảng chấm công. |
| - Độ chính xác, trung thực của việc báo cáo số lượng vật tư sử dụng để thực hiện công việc. | - Kiểm tra khối lượng đã thực hiện, đối chiếu phiếu nhập kho vật tư, vật liệu. |
| - Sự đầy đủ của việc báo cáo các trang thiết, dụng cụ sử dụng để thực hiện công việc. | - Kiểm tra thực tế, đối chiếu với phiếu nhận bàn giao máy. |
| - Sự đảm bảo thời gian thực hiện công việc theo tiến độ thi công. | - Kiểm tra thực khối lưỡng đã thực hiện, đối chiếu bảng tiến độ thi công đã duyệt. |
| - Độ chính xác, trung thực của việc báo cáo khối lượng công viêc đã thực hiện. | - Kiểm tra, đối chiếu khối lượng đã thực hiện. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC : THỰC HIỆN BIỆN PHÁP AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRÊN CAO.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N.01

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Người công nhân khi làm việc trên cao phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động như: mặc quần áo bảo hộ lao động, đội mũ, đi giầy, thắt dây an toàn. Chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các quy định, biện pháp an toàn lao động khi làm việc trên cao.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Chuẩn bị các trang thiết bị bảo hộ lao động: quần áo, mũ, giầy, găng tay bảo hộ lao động mới được làm việc;

  - Đảm bảo an toàn của việc đeo và móc dây an toàn khi làm việc trên cao;

  - Sự hợp lý, gọn của việc bố trí vật tư, vật liệu, dụng cụ;

  - Độ chắc chắn, ổn định của việc kiểm tra giáo, đà giáo cốp pha;

  - Sự chắc chắn, an toàn khi di chuyển, đi lại trên cao;

  - Sự chấp hành nghiêm túc một số các quy định khác khi làm việc trên cao.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Xác định đúng ý nghĩa, phạm vi sử dụng của các trang thiết bị bảo hộ lao đông;

  - Xác định, đánh giá đúng vị trí móc dây an toàn khi làm việc trên cao;

  - Bố trí vật tư, dụng cụ hợp lý;

  - Đánh giá, kiểm tra giàn giáo, đà chống;

  - Nhận biết, đánh giá độ an toàn khi di chuyển;

  - Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định chung.

2. Kiến thức:

  - Ý nghĩa, phạm vi sử dụng các trang thiết bị bảo hộ lao động;

  - Phương pháp thắt dây, móc dây an toàn đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn;

  - Biện pháp bố trí vật tư, vật liệu, máy khi làm việc trên cao;

  - Phương pháp kiểm tra, đánh giá độ chắc chắn, ổn định của giàn giáo, đà giáo, cốp pha;

  - Biện pháp di chuyển, đi lại khi làm việc trên cao;

  - Các qui định về an toàn lao động.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Biện pháp thi công;

  - Biện pháp an toàn lao động;

  - Thời điểm bắt đầu thi công đến khi thi công xong;

  - Quần áo bảo hộ lao động, mũ, giầy, dây an toàn, găng tay.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động.quần áo, mũ, giầy, găng tay bảo hộ lao động mới được làm việc. | - Quan sát trực tiếp, đối chiếu biện pháp an toàn lao động. |
| - Độ chắc chắn, an toàn của việc đeo và móc dây an toàn khi làm việc trên cao. | - Quan sát trực tiếp. |
| - Sự hợp lý, gọn của việc bố trí vật tư, vật liệu, dụng cụ. | - Quan sát trực tiếp. |
| - Độ chắc chắn, ổn định của việc kiểm tra giáo, đà giáo cốp pha. | - Quan sát trực tiếp, dùng tay lay thử. |
| - Độ chắc chắn, an toàn khi di chuyển, đi lại trên cao. | - Quan sát trực tiếp suốt quá trình thi công. |
| - Sự chấp hành nghiêm túc một số các quy định khác khi làm việc trên cao. | - Quan sát, đánh giá và đối chiếu các quy định. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC : THỰC HIỆN BIỆN PHÁP AN TOÀN KHI LÀM VIỆC DƯỚI SÂU.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N.02

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Người công nhân khi làm việc dưới sâu phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động như: mặc quần áo bảo hộ lao động, đội mũ, đi giầy, thắt dây an toàn. Chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các quy định, biện pháp an toàn lao động khi làm việc dưới sâu.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Chuẩn bị các trang thiết bị bảo hộ lao động quần áo, mũ, giầy, găng tay bảo hộ lao động mới được làm việc;

  - Độ chắc chắn, an toàn của việc đeo và móc dây an toàn khi làm việc dưới sâu;

  - Bố trí vật tư, vật liệu, dụng cụ;

  - Đà giáo, cốp pha chắc chắn, ổn định;

  - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Xác định ý nghĩa, phạm vi sử dụng của các trang thiết bị bảo hộ lao động;

  - Xác định, đánh giá đúng vị trí móc dây an toàn khi làm việc dưới sâu;

  - Bố trí vật tư, dụng cụ;

  - Đánh giá, kiểm tra giàn giáo, đà chống;

  - Nhận biết, đánh giá độ an toàn khi di chuyển;

  - Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định chung.

2. Kiến thức:

  - Ý nghĩa, phạm vi sử dụng các trang thiết bị bảo hộ lao động;

  - Phương pháp thắt dây, móc dây an toàn đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn;

  - Biện pháp bố trí vật tư, vật liệu, máy khi làm việc dưới sâu;

  - Phương pháp kiểm tra, đánh giá độ chắc chắn, ổn định của giàn giáo, đà giáo, cốp pha;

  - Biện pháp di chuyển, đi lại khi làm việc dưới sâu;

  - Các qui định về an toàn khi làm việc dưới sâu.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Biện pháp thi công;

  - Biện pháp an toàn lao động;

  - Các tài liệu hướng dẫn biện pháp thi công liên quan;

  - Ít nhất phải có từ 1 người trở lên;

  - Thời điểm bắt đầu thi công đến khi thi công xong;

  - Quần áo bảo hộ lao động, mũ, giầy, dây an toàn, găng tay.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động quần áo, mũ, giầy, găng tay bảo hộ lao động mới được làm việc. | - Quan sát trực tiếp, đối chiếu biện pháp an toàn lao động. |
| - Độ chắc chắn, an toàn của việc đeo và móc dây an toàn khi làm việc dưới sâu. | - Quan sát trực tiếp. |
| - Sự hợp lý, gọn của việc bố trí vật tư, vật liệu, dụng cụ. | - Quan sát trực tiếp. |
| - Độ chắc chắn, ổn định của việc kiểm tra giáo, đà giáo cốp pha. | - Quan sát trực tiếp, dùng tay lay thử. |
| - Độ chắc chắn, an toàn khi di chuyển, đi lại dưới sâu. | - Quan sát trực tiếp suốt quá trình thi công. |
| - Sự chấp hành nghiêm túc một số các quy định khác khi làm việc dưới sâu. | - Quan sát, đánh giá và đối chiếu các quy định. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC : SƠ CỨU NGƯỜI BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N.03

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Trong quá trình thi công, khi có người bị tai nạn lao động. Ngay lập tức phải có các biện pháp sơ cứu người bị tai nạn như: băng bó, cầm máu, hô hấp nhân tạo... Sau đó gọi điện cho cấp cứu 115 hoặc gọi phương tiện vận chuyển ngay người bị tai nạn đến cơ sở y tế để kịp thời cứu chữa.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Sự nhanh chóng, an toàn khi đưa người bị tai nạn ra khỏi chỗ bị nạn, không để cho người bị tai nạn bị chấn thương lần thứ hai; Để người bị tai nạn ở chỗ thoáng, bằng phẳng;

  - Sự đầy đủ bông, băng, cồn, kéo, panh, thuốc cầm máu, thuốc kháng sinh trong túi cứu thương;

  - Sự lựa chọn chính xác phương án sơ cứu và phân biệt người bị tai nạn thuộc loại chấn thương gì để có biện pháp sơ cứu phù hợp và kịp thời;

  - Sự hợp lý của biện pháp sơ cứu người bị tai nạn;

  - Sự khẩn trương gọi điện cho cấp cứu 115 hoặc gọi xe để kịp thời đưa người bị tai nạn đi cấp cứu.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Đánh giá chính xác quy mô, phạm vi và vùng ảnh hưởng của sự cố tai nạn thành thạo;

  - Phân loại dụng cụ, thuốc sơ cứu;

  - Phân loại, đánh giá đúng chấn thương, loại chấn thương;

  - Ka rô cầm máu, nẹp xương, băng bó, hô hấp nhân tạo;

  - Nhớ số cấp cứu 115 và gọi điện thoại.

2. Kiến thức:

  - Biện pháp giải phóng chướng ngại vật, đưa người bị nạn ra khỏi chỗ xảy ra tai nạn;

  - Các loại dụng cụ, thiết bị, thuốc cần thiết trong túi cứu thương;

  - Một số loại chấn thương thường xảy ra trong quá trình thi công;

  - Biện pháp sơ cứu đối với từng loại tai nạn;

  - Số điện thoại cấp cứu.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Biện pháp an toàn lao động;

  - Biện pháp sơ cứu người bị tai nạn lao đông;

  - Thời điểm khi tai nạn xảy ra.

  - Túi cứu thương: bông, băng, cồn, kéo, panh, thuốc cầm máu, thuốc kháng sinh; điện thoại.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự nhanh chóng, an toàn khi đưa người bị tai nạn ra khỏi chỗ bị nạn, không để cho người bị tai nạn bị chấn thương lần thứ hai. Để người bị tai nạn ở chỗ thoáng, bằng phẳng. | - Quan sát trực tiếp, đối chiếu biện pháp an toàn lao động. |
| - Sự đầy đủ bông, băng, cồn, kéo, panh, thuốc cầm máu, thuốc kháng sinh trong túi cứu thương. | - Quan sát trực tiếp. Kiểm tra túi cứu thương. |
| - Sự lựa chọn chính xác phương án sơ cứu và phân biệt người bị tai nạn thuộc loại chấn thương gì để có biện pháp sơ cứu phù hợp và kịp thời. | - Quan sát trực tiếp. Đối chiếu biện pháp sơ cứu người bị tai nạn lao động. |
| - Sự hợp lý của biện pháp sơ cứu người bị tai nạn. | - Quan sát trực tiếp. Đối chiếu biện pháp sơ cứu người bị tai nạn lao động. |
| - Sự khẩn trương gọi điện cho cấp cứu 115 hoặc gọi xe để kịp thời đưa người bị tai nạn đi cấp cứu. | - Quan sát và đối chiếu số cứu thương 115. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC : SƠ CỨU NGƯỜI BỊ ĐIỆN GIẬT.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N.04

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Khi có người bị điện giật, phải nhanh chóng cắt nguồn điện, lôi người bị điện giật ra, đặt nạn nhân ở chỗ thoáng, nới rộng quần áo rồi tiến hành hô hấp nhân tạo và gọi cấp cứu.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Sự nhanh chóng, an toàn cắt nguồn điện ở khu vực thi công;

  - Độ an toàn khi kéo người bị điện giật ra khỏi mạng điện;

  - Sự lựa chọn chính xác chỗ đặt nạn nhân để sơ cứu phải thoáng gió và không khí để nạn nhân thở;

  - Sự nhanh chóng nới những chỗ quần áo chật để nạn nhân dễ thở;

  - Sự thực hiện đầy đủ, đúng trình tự hô hấp nhân tạo;

  - Sự khẩn trương gọi điện cho cấp cứu 115 hoặc gọi xe để kịp thời đưa người bị tai nạn đi cấp cứu.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Phán đoán nhanh thực trạng tình hình nguồn điện;

  - Cách điện để lôi, kéo người bị điện giật ra khỏi mạng điện;

  - Quan sát nhanh;

  - Đánh giá đúng tình trạng trang phục người bị điện giật;

  - Kết hợp các thao tác hô hấp nhân tạo nhịp nhàng;

  - Nhớ số cấp cứu 115 và gọi điện thoại.

2. Kiến thức:

  - Biện pháp ngắt điện ra khỏi nguồn điện công trình.

  - Biện pháp cách điện khi lôi người bị điện giật ra khỏi nguồn điện.

  - Phương pháp hô hấp nhận tạo khi sơ cứu người bị điện giật.

  - Số điện thoại cấp cứu.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Bản vẽ bố trí nguồn điện thi công;

  - Biện pháp an toàn lao động;

  - Biện pháp sơ cứu người bị điện giật;

  - Thời điểm khi tai nạn xảy ra.

  - Túi cứu thương: bông, băng, cồn, kéo, panh, thuốc cầm máu, thuốc kháng sinh; điện thoại; sào tre gỗ, găng tay cách điện.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự nhanh chóng, an toàn cắt nguồn điện ở khu vực thi công. | - Quan sát trực tiếp, đối chiếu biện pháp an toàn lao động. |
| - Độ an toàn khi kéo người bị điện giật ra khỏi mạng điện. | - Quan sát trực tiếp. |
| - Sự lựa chọn chính xác chỗ đặt nạn nhân để sơ cứu phái thoáng gió và không khí để nạn nhân thở. | - Quan sát trực tiếp. |
| - Sự nhanh chóng nới những chỗ quần áo chật để nạn nhân dễ thở. | - Quan sát trực tiếp. Đối chiếu biện pháp sơ cứu người bị điện giật. |
| - Sự thực hiện đầy đủ, đúng trình tự hô hấp nhân tạo. | - Quan sát trực tiếp. Đối chiếu phương pháp hô hấp người bị điện giật. |
| - Sự khẩn trương gọi điện cho cấp cứu 115 hoặc gọi xe để kịp thời đưa người bị tai nạn đi cấp cứu. | - Quan sát và đối chiếu số cứu thương 115. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC : SƠ CỨU NGƯỜI BỊ NGẠT NƯỚC.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N.05

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Khi có người bị ngạt nước, phải nhanh chóng đưa người bị ngạt nước lên bờ, đặt nạn nhân ở chỗ thoáng, nới rộng quần áo rồi tiến hành hô hấp nhân tạo và gọi cấp cứu.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Sự nhanh chóng, an toàn khi đưa người bị ngạt nước lên bờ;

  - Sự lựa chọn chính xác chỗ đặt nạn nhân để sơ cứu phái thoáng gió và không khí để nạn nhân thở;

  - Sự nhanh chóng nới những chỗ quần áo chật để nạn nhân dễ thở;

  - Sự thực hiện đầy đủ, đúng trình tự hô hấp nhân tạo;

  - Sự khẩn trương gọi điện cho cấp cứu 115 hoặc gọi xe để kịp thời đưa người bị tai nạn đi cấp cứu.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Phán đoán nhanh thực trạng tình hình vị trí gây ngạt nước;

  - Kéo người bị ngạt nước lên bờ;

  - Quan sát nhanh;

  - Đánh giá đúng tình trạng trang phục người bị ngạt nước;

  - Kết hợp các thao tác hô hấp nhân tạo nhịp nhàng;

  - Nhớ số cấp cứu 115 và gọi điện thoại.

2. Kiến thức:

  - Biện pháp kéo người bị ngạt nước lên bờ;

  - Phương pháp hô hấp nhận tạo khi sơ cứu người bị ngạt nước;

  - Số điện thoại cấp cứu.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Biện pháp sơ cứu người bị ngạt nước;

  - Thời điểm khi tai nạn xảy ra.

  - Túi cứu thương: bông, băng, cồn, kéo, panh, thuốc cầm máu, thuốc kháng sinh; điện thoại; sào tre gỗ, dây thừng, phao bơi...

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Độ an toàn khi kéo người bị ngạt nước lên bờ. | - Quan sát trực tiếp. |
| - Sự lựa chọn chính xác chỗ đặt nạn nhân để sơ cứu phái thoáng gió và không khí để nạn nhân thở. | - Quan sát trực tiếp. |
| - Sự nhanh chóng nới những chỗ quần áo chật để nạn nhân dễ thở. | - Quan sát trực tiếp. Đối chiếu biện pháp sơ cứu người bị ngạt nước. |
| - Sự thực hiện đầy đủ, đúng trình tự hô hấp nhân tạo. | - Quan sát trực tiếp. Đối chiếu phương pháp hô hấp người bị ngạt nước. |
| - Sự khẩn trương gọi điện cho cấp cứu 115 hoặc gọi xe để kịp thời đưa người bị tai nạn đi cấp cứu. | - Quan sát và đối chiếu số cứu thương 115. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC : SƠ CỨU NGƯỜI BỊ SAY NẮNG.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N.06

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Khi có người bị say nắng, phải nhanh chóng đưa người bị say nắng vào nơi thoáng mát, đặt nạn nhân ở chỗ thoáng, nơi rộng quần áo rồi tiến hành hô hấp nhân tạo và gọi cấp cứu.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Sự nhanh chóng, an toàn khi đưa người bị say nắng vào nơi thoáng mát;

  - Sự lựa chọn chính xác chỗ đặt nạn nhân để sơ cứu phái thoáng gió và không khí để nạn nhân thở;

  - Sự nhanh chóng nới những chỗ quần áo chật để nạn nhân dễ thở;

  - Sự thực hiện đầy đủ, đúng trình tự hô hấp nhân tạo;

  - Sự khẩn trương gọi điện cho cấp cứu 115 hoặc gọi xe để kịp thời đưa người bị tai nạn đi cấp cứu.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Phán đoán nhanh thực trạng tình hình vị trí gây say nắng;

  - Quan sát nhanh;

  - Đánh giá đúng tình trạng trang phục người bị say nắng;

  - Kết hợp các thao tác hô hấp nhân tạo nhịp nhàng;

  - Nhớ số cấp cứu 115 và gọi điện thoại.

2. Kiến thức:

  - Trình bày được biện pháp kéo người bị say nắng lên bờ;

  - Trình bày được phương pháp hô hấp nhận tạo khi sơ cứu người bị say nắng;

  - Số điện thoại cấp cứu.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Biện pháp an toàn lao động;

  - Biện pháp sơ cứu người bị say nắng;

  - Thời điểm khi tai nạn xảy ra;

  - Túi cứu thương: bông, băng, cồn, kéo, panh, thuốc cầm máu, thuốc kháng sinh; điện thoại; sào tre gỗ, dây thừng, phao bơi.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Độ an toàn khi kéo người bị say nắng vào nơi thoáng mát. | - Quan sát trực tiếp. |
| - Sự lựa chọn chính xác chỗ đặt nạn nhân để sơ cứu phái thoáng gió và không khí để nạn nhân thở. | - Quan sát trực tiếp. |
| - Sự nhanh chóng nới những chỗ quần áo chật để nạn nhân dễ thở. | - Quan sát trực tiếp. Đối chiếu biện pháp sơ cứu người bị say nắng. |
| - Sự thực hiện đầy đủ, đúng trình tự hô hấp nhân tạo. | - Quan sát trực tiếp. Đối chiếu phương pháp hô hấp người bị say nắng. |
| - Sự khẩn trương gọi điện cho cấp cứu 115 hoặc gọi xe để kịp thời đưa người bị tai nạn đi cấp cứu. | - Quan sát và đối chiếu số cứu thương 115. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: HƯỚNG DẪN AN TOÀN LAO ĐỘNG TRƯỚC KHI LÀM VIỆC.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N.07

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Trước khi làm việc phải hướng dẫn công nhân kiểm tra đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, kiểm tra các công việc có liên quan như cốp pha – đà giáo, cốt thép, an toàn điện và một số các quy định khác về công tác an toàn lao động.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Sự bắt buộc phải có đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động như: quần áo, mũ, giầy, găng tay bảo hộ lao động mới được làm việc;

  - Độ an toàn, đúng cách, chắc chắn của việc thắt dây an toàn khi làm việc ở trên cao;

  - Sự hợp lý của việc bố trí vật tư, vật liệu, dụng cụ: gọn, không chồng chéo dễ gây mất an toàn lao động;

  - Sự đầy đủ khi kiểm tra an toàn giàn giáo, đà chống, cốt thép;

  - Độ an toàn khi di chuyển, đi lại trên cao phải quan sát, cẩn thận;

  - Sự chấp hành nghiêm túc các quy định: Không uống rượu, bia, đùa nghịch khi làm việc trên cao, không vứt, làm dơi vật liệu, dụng cụ xuống dưới.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Xác định đúng ý nghĩa, phạm vi sử dụng trang thiết bị bảo hộ lao động;

  - Xác định, đánh giá đúng vị trí móc dây an toàn khi làm việc trên cao;

  - Bố trí vật tư, dụng cụ, máy;

  - Đánh giá, kiểm tra giàn giáo, đà chống;

  - Nhận biết, đánh giá đúng mức độ nguy hiểm khi đi lại, làm việc trên cao;

  - Chấp hành nghiêm túc các quy định.

2. Kiến thức:

  - Ý nghĩa, phạm vi sử dụng trang thiết bị bảo hộ lao động;

  - Phương pháp đeo, thắt và móc dây an toàn khi làm việc trên cao;

  - Biện pháp bố trí mặt bằng thi công;

  - Phương pháp kiểm tra, đánh giá giàn giáo, cốp pha;

  - Biện pháp di chuyển, đi lại trên cao khi làm việc;

  - Một số quy định khác khi làm việc trên cao.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Biện pháp an toàn lao động;

  - Một số quy định khi làn việc trên cao;

  - Biện pháp thi công;

  - Thời điểm trước khi thi công;

  - Trang thiết bị bảo hộ lao động.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự bắt buộc phải có đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động như: quần áo, mũ, giầy, găng tay bảo hộ lao động mới được làm việc. | - Quan sát trực tiếp, đối chiếu biện pháp an toàn lao động. |
| - Độ an toàn, đúng cách, chắc chắn của việc thắt dây an toàn khi làm việc ở trên cao. | - Quan sát trực tiếp. |
| - Sự hợp lý của việc bố trí vật tư, vật liệu, dụng cụ: gọn, không chồng chéo dễ gây mất an toàn lao động. | - Quan sát trực tiếp. Đối chiếu phương án bố trí mặt bằng. |
| - Sự đầy đủ khi kiểm tra an toàn giàn giáo, đà chống, cốt thép. | - Quan sát trực tiếp, dùng tay lay, lắc thử. |
| - Độ an toàn khi di chuyển, đi lại trên cao phải quan sát, cẩn thận. | - Quan sát quá trình thi công. |
| - Sự chấp hành nghiêm túc các quy định: Không uống rượu, bia, đùa nghịch khi làm việc trên cao, không vứt, làm dơi vật liệu, dụng cụ xuống dưới. | - Quan sát suốt quá trình thi công. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC : KIỂM TRA AN TOÀN CÁC THIẾT BỊ.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N.08

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Trước khi tiến hành thi công, sử dụng các trang thiết bị, máy móc phải tiến hành kiểm tra về: nguyên lý hoạt động của các bộ phận cơ khí, an toàn điện... xem có hư hỏng, trục trặc không để điều chỉnh và sửa chữa kịp thời.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Độ an toàn của tất cả các bộ phận của thiết bị, máy trước khi sử dụng;

  - Độ an toàn và hoạt đông các ổ trục, gối đỡ có đủ dầu mỡ, các bộ phận truyền động hoạt động bình thường;

  - Độ an toàn của dây dẫn điện, các phụ kiện điện phải được đấu lắp chắc chắn, cách điện tốt; Điện không bị dò gỉ ra thiết bị, máy;

  - Sự hoạt động chơn chu của máy, điện không bị mát, mô ve, chập, cháy.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Phán đoán các tình huống hư hỏng của thiết bị, máy;

  - Sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng máy, thiết bị;

  - Đánh giá, xử lý sự cố nhỏ;

  - Nghe, phán đoán tình trạng của máy.

2. Kiến thức:

  - Phương pháp kiểm tra, đánh giá tình trạng hoạt động của máy;

  - Phương pháp kiểm tra, đánh giá các bộ phận cơ khí của máy;

  - Phương pháp kiểm tra, đánh giá an toàn điện của máy;

  - Nguyên nhân và cách khắc phục hiện tượng khác thường khi máy hoạt động.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Bản vẽ cấu tạo các loại máy;

  - Bản vẽ nguyên lý hoạt động của máy;

  - Biện pháp xử lý các sự cố nhỏ thường gặp;

  - Thời điểm trước và trong quá trình thi công;

  - Các loại máy, kìm, mỏ lết, tô vít, cờ lê, mỡ, giẻ lau.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Độ an toàn của tất cả các bộ phận của thiết bị, máy trước khi sử dụng. | - Quan sát trực tiếp, dùng tay kiểm tra các bộ phận máy. |
| - Độ an toàn và hoạt đông các ổ trục, gối đỡ có đủ dầu mỡ, các bộ phận truyền động hoạt động bình thường. | - Quan sát trực tiếp. Dùng tay lay, lắc thử. |
| - Độ an toàn của dây dẫn điện, các phụ kiện điện phải được đấu lắp chắc chắn, cách điện tốt. Điện không bị dò gỉ ra thiết bị, máy. | - Quan sát trực tiếp. Dùng bút thử điện, đồng hồ điện kiểm tra. |
| - Sự hoạt động chơn chu của máy, điện không bị mát, mô ve, chập, cháy. | - Quan sát, nghe tiếng máy chạy chơn chu. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC : VỆ SINH MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N.09

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Trước và đang thi công, người công nhân luôn phải có ý thức vệ sinh môi trường lao động như: bố trí vật tư, vật liệu, phế thải phải gọn gàng, đúng nơi, đúng chỗ, không chồng chéo; Có các biện pháp giữ vệ sinh môi trường xung quanh.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Sự gọn gàng, sạch sẽ của việc bố trí vật tư, vật liệu, phế thải phải được tập kết đúng nơi quy định;

  - Độ kín, an toàn của lưới chắn bụi, bẩu tránh gây ô nhiễm môi trường;

  - Sự đầy đủ của việc xử lý nước thải thi công theo tiêu chuẩn VN, trước khi xả ra môi trường;

  - Sự đảm bảo các quy định về vệ sinh môi trường đã ban hành.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Bố trí mặt bằng thi công;

  - Lắp dựng rào chắn, căng bạt;

  - Xử lý nước thải thi công;

  - Phân loại, đánh giá đúng thực trạng công tác vệ sinh môi trường.

2. Kiến thức:

  - Biện pháp bố trí vật tư, vật liệu, phế thải trên công trường;

  - Biện pháp lắp dựng lưới chắn bụi, bẩn...

  - Phương pháp xử lý nước thải thi công;

  - Một số quy định về vệ sinh môi trường.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Bản vẽ bố trí mặt bằng thi công;

  - Biện pháp thi công;

  - Biện pháp xử lý vệ sinh môi trường lao động;

  - Thời điểm trước và sau thi công;

  - Mặt bằng, kho, bãi, các thiết bị xử lý nước thải, lưới chắn.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự gọn gàng, sạch sẽ của việc bố trí vật tư, vật liệu, phế thải phải được tập kết đúng nơi quy định. | - Quan sát trực tiếp, đối chiếu biện pháp bố trí mặt bằng thi công. |
| - Độ kín, an toàn của lưới chắn bụi, bẩu tránh gây ô nhiễm môi trường. | - Quan sát trực tiếp. Dùng tay lay, lắc thử. |
| - Sự đầy đủ của việc xử lý nước thải thi công theo tiêu chuẩn VN, trước khi xả ra môi trường. | - Quan sát trực tiếp. Đối chiếu biện pháp xử lý nước thải thi công. |
| - Sự đảm bảo các quy định về vệ sinh môi trường đã ban hành. | - Quan sát và đối chiếu các quy định vệ sinh môi trường lao động. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC : ĐÚC RÚT KINH NGHIỆM.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: O.01

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Tổng hợp và tự đánh giá kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề của bản thân một cách đầy đủ, trung thực. Để từ đó rút kinh nghiệm cho bản thân, để khắc phục các khiếm khuyết và phát huy những điểm mạnh.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Tổng hợp kiến thức chuyên môn, tự đánh giá kiến thức chuyên môn bản thân;

  - Tổng hợp kỹ năng tay nghề, tự đánh giá tay nghề bản thân;

  - Nghiêm túc, trung thực đúc rút kinh nghiệm.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

- Kỹ năng:

  - Tự đánh giá kiến thức bản thân;

  - Tự đánh giá kỹ năng nghề bản thân;

  - Phân tích, tổng hợp, so sánh với các tiêu chuẩn thực hiện.

- Kiến thức:

  - Các kiến thức chuyên môn cơ bản của trình độ tay nghề hiện có;

  - Trình tự các bước tiến hành và phương pháp thực hiện các công việc của trình độ tay nghề hiện có;

  - Ưu và nhược điểm của bản thân trong chuyên môn của mình.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Các tài liệu chuyên môn;

  - Tiêu chuẩn kỹ năng nghề;

  - Thời điểm trong suốt quá trình;

  - Giấy, bút, các tài liệu liên quan.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự đầy đủ trung thực của việc tổng hợp kiến thức chuyên môn, tự đánh giá kiến thức chuyên môn bản thân . | - Kiểm tra, đánh giá lý thuyết chuyên môn nghề tương ứng.. |
| - Sự đầy đủ trung thực của việc tổng hợp kỹ năng tay nghề, tự đánh giá tay nghề bản thân. | - Kiểm tra, đánh giá trình độ tay nghề tương ứng. |
| - Sự nghiêm túc, trung thực của việc đúc rút kinh nghiệm bản thân. | - Kiểm tra đánh giá qua thực tế. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC : TRAO ĐỔI VỚI ĐỒNG NGHIỆP.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: O.02

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Trao đổi với đồng nghiệp các vấn đề liên quan đến chuyên môn thông qua để nâng cao trình độ và hiệu quả công việc.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Giao tiếp với đồng nghiệp;

  - Tổng hợp, phân tích những điểm đúng, sai trong các ý kiến của đồng nghiệp đưa ra.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Giao tiếp;

  - Phân tích, tổng hợp ý kiến đóng góp của đồng nghiệp;

  - Tự đánh giá các thông tin.

2. Kiến thức:

  - Các kiến thức chuyên môn nghề;

  - Trình tự các bước tiến hành và phương pháp thực hiện các công việc của nghề;

  - Phương pháp giao tiếp hiệu quả;

  - Một số vấn đề liên quan khác đối với nghề nghiệp.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Các tài liệu chuyên môn;

  - Tiêu chuẩn kỹ năng nghề;

  - Thời điểm trong suốt quá trình.

  - Giấy, bút, các tài liệu liên quan, thiết bị nghe nhìn.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự nghiêm túc và cầu thị trong việc lắng nghe các ý kiến của đồng nghiệp. | - Quan sát, lắng nghe, đánh giá quá trình thu thập ý kiến đồng nghiệp. |
| - Độ chính xác của các thông tin trao đổi về chuyên môn. | - Kiểm tra, đối chiếu các thông tin về chuyên môn. |
| - Sự khách quan trong việc phân tích những điểm đúng, sai trong các ý kiến của đồng nghiệp đưa ra. | - Lắng nghe, đánh giá qua thực tế. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC : CẬP NHẬT KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ MỚI.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: O.03

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Trong quá trình hành nghề của bản thân người lao động, thông qua các phương tiện thông tin, tài liệu để cập nhật, phát hiện kỹ thuật công nghệ mới phù hợp với nghề nghiệp. Ứng dụng đưa vào thử nghiệm để áp dụng vào thực tiễn sản xuất.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Cập nhật thông tin để phát hiện kỹ thuật, công nghệ mới phù hợp với nghề nghiệp;

  - Phân tích khả năng và phạm vi áp dụng của kỹ thuật , công nghệ mới tại cơ sở;

  - Cập nhật công nghệ mới;

  - Thử nghiệm công nghệ mới;

  - Kết luận quá trình thử nghiệm;

  - Nghiệm thu đề tài khách quan, có cơ sở khoa học;

  - Hiệu quả của việc áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào thực tiễn sản xuất.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Tìm kiếm, cập nhật kỹ thuật, công nghệ mới từ các nguồn thông tin;

  - Phân tích và đánh giá khả năng áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào cơ sở;

  - Cập nhật và đưa vào thử nghiệm kỹ thuật, công nghệ mới tại cơ sở;

  - Phân tích, tổng hợp, đánh giá, nghiệm thu đề tài để đưa vào áp dụng vào thực tiễn sản xuất;

  - Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình cập nhật, đưa vào thử nghiệm, tổng kết và áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào thực tiễn sản xuất.

2. Kiến thức:

  - Tính ưu việt và khả năng áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới tại cơ sở;

  - Quy trình thử nghiệm kỹ thuật, công nghệ mới tại cơ sở;

  - Phương pháp đánh giá kết quả của quá trình thử nghiệm kỹ thuật, công nghệ mới;

  - Biện pháp để triển khai áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào thực tiễn sản xuất.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Các tài liệu chuyên môn, tài liệu cập nhật về kỹ thuật, tài liệu công nghệ mới, tiêu chuẩn kỹ năng nghề; Các tài liệu liên quan khác.

  - Thời điểm thực hiện: trong suốt quá trình hành nghề.

  - Nguồn lực cần thiết: Giấy, bút, các tài liệu liên quan, thiết bị nghe nhìn,dụng 	cụ,máy, thiết bị, vật tư.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự nghiêm túc và cầu thị trong việc cập nhật thông tin để phát hiện kỹ thuật, công nghệ mới phù hợp với nghề nghiệp. | - Tổng hợp để đánh giá tính khả thi của công nghệ mới. |
| - Độ chính xác trong việc phân tích khả năng và phạm vi áp dụng của kỹ thuật, công nghệ mới tại cơ sở. | - Kiểm tra, đối chiếu với điều kiện thực tế của cơ sở. |
| - Độ chính xác của quá trình cập nhật công nghệ mới. | - Kiểm tra các thông số, đối chiếu công nghệ mới. |
| - Sự thận trọng, nghiêm túc trong quá trình thử nghiệm công nghệ mới. | - Quan sát trực tiếp quá trình thử nghiệm. |
| - Độ chính xác và đầy đủ của việc kết luận quá trình thử nghiệm. | - Kiểm tra các thông số thử nghiệm, đối chiếu với công nghề mới. |
| - Sự khách quan, trung thực, có cơ sở khoa học về việc nghiệm thu đề tài. | - Đánh giá tính khả thi của công nghệ mới, hiệu quả, kinh tế... |
| - Sự kịp thời và hiệu quả của việc áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào thực tiễn sản xuất. | - Đánh giá kết quả sản xuất thông qua việc áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào thực tiễn sản xuất. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC : THIẾT LẬP MỐI LIÊN HỆ VỚI CÁC BỘ PHẬN LIÊN QUAN.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: O.04

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Tiếp nhận công việc được phân công, qua đó phân tích các đối tượng liên quan với quá trình thực hiện công việc. Từ đó thiết lập mối liên hệ với các bộ phận liên quan để thực hiện công việc một cách hiệu quả và nhanh chóng.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Nghiêm túc tiếp nhận công việc được phân công;

  - Phân tích các đối tượng liên quan tới việc thực hiện công việc;

  - Hiệu quả của việc phối hợp với các bộ phận liên quan trong quá trình thực hiện công việc.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Xây dựng quy trình thực hiện cộng việc được phân công;

  - Phân tích chính xác các đối tượng liên quan tới việc thực hiện công việc;

  - Đánh giá hiệu quả của việc phối hợp với các bộ phận liên quan trong quá trình thực hiện công việc;

  - Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết công việc.

2. Kiến thức:

  - Quy trình thực hiện công việc được phân công;

  - Mối liên hệ với các bộ phận liên quan trong quá trình thực hiện công việc;

  - Hiệu quả của việc phối hợp với các bộ phận liên quan trong quá trình thực hiện công việc.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Các tài liệu: phiếu phân công công việc, cơ cấu tổ chức của đơn vị...

  - Thời điểm thực hiện: trong suốt quá trình hành nghề;

  - Nguồn lực cần thiết:Giấy, bút, các tài liệu liên quan, dụng cụ,máy, thiết bị, vật tư.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự nghiêm túc và chính xác của quá trình tiếp nhận công việc được phân công. | - Đánh giá qua quá trình tiếp nhận công việc được phân công. |
| - Độ chính xác trong việc phân tích các đối tượng liên quan tới việc thực hiện công việc. | - Đối chiếu với danh sách các đối tượng liên quan tới việc thực hiện công việc. |
| - Sự hợp lý và hiệu quả của việc phối hợp với các bộ phận liên quan trong quá trình thực hiện công việc. | - Đánh giá qua hiệu quả thực hiện công việc. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC : THAM GIA LỚP TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: O.05

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Trong quá trình hành nghề bản thân người lao động có trách nhiệm phải tham gia các khóa học, tập huấn, hội thảo....về chuyên môn để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Chuẩn bị nội dung phục vụ cho học tập chuyên môn;

  - Thực hiện kế hoạch học tập;

  - Tiếp thu nội dung học tập;

  - Tự nghiên cứu, tự học tập để củng cố và nâng cao kiến thức chuyên môn;

  - Tham gia kiểm tra để đánh giá kết quả đợt tập huấn;

  - Tự liên hệ bản thân để khắc phục nhược điểm, phát huy ưu điểm trong công tác chuyên môn của bản thân.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu liên quan đến nội dung học tập;

  - Tham gia đầy đủ và nghiêm túc kế hoạch học tập;

  - Tiếp thu đầy đủ và chính xác nội dung học tập;

  - Tự học, tự nghiên cứu để củng cố và nâng cao kiến thức chuyên môn;

  - Tham gia kiểm tra để đánh giá kết quả đợt tập huấn;

  - Tự liên hệ bản thân để khắc phục nhược điểm, phát huy ưu điểm trong công tác chuyên môn;

  - Hợp tác, phối hợp làm việc theo nhóm các đợt tham gia các lớp tập huấn chuyên môn.

2. Kiến thức:

  - Nội dung kiến thức của đợt tập huấn;

  - Cách đánh giá ưu, nhược điểm của bản thân;

  - Giải pháp khắc phục nhược điểm, phát huy ưu điểm trong công tác chuyên môn.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Các tài liệu chuyên môn phục vụ đợt tập huấn, tiêu chuẩn kỹ năng nghề; Các tài liệu liên quan khác;

  - Thời điểm thực hiện: định kỳ theo kế hoạch ;

  - Nguồn lực cần thiết:Giấy, bút, các tài liệu liên quan, thiết bị nghe nhìn,dụng cụ,máy, thiết bị, vật tư.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự nghiêm túc trong việc chuẩn bị nội dung phục vụ cho học tập chuyên môn. | - Đánh giá qua các tài liệu được chuẩn bị, đối chiếu nội dung tập huấn. |
| - Sự đầy đủ và nghiêm túc trong việc thực hiện kế hoạch học tập. | - Quan sát, đánh giá trực tiếp đợt tập huấn. |
| - Sự đầy đủ, chính xác trong việc tiếp thu nội dung học tập. | - Đánh giá qua kết quả của đợt tập huấn. |
| - Sự tự giác và nghiêm túc trong việc tự nghiên cứu, tự học tập để củng cố và nâng cao kiến thức chuyên môn. | - Quan sát, đánh giá trực tiếp đợt tập huấn. |
| - Sự tự giác và nghiêm túc trong việc tham gia kiểm tra để đánh giá kết quả đợt tập huấn. | - Quan sát trực tiếp. |
| - Sự tự giác và nghiêm túc trong việc tự liên hệ bản thân để khắc phục nhược điểm, phát huy ưu điểm trong công tác chuyên môn của bản thân. | - Đánh giá kết quả của việc tự liên hệ bản thân và giải pháp khắc phục. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC : THAM GIA THI TAY NGHỀ, NÂNG BẬC.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: O.06

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Người lao động tự đánh giá trình độ chuyên môn của bản thân, đăng ký, thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tham gia thi tay nghề, thi nâng bậc…

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Đánh giá trình độ chuyên môn của bản thân so với tiêu chuẩn chuyên môn yêu cầu của cuộc thi;

  - Đăng ký dự thi;

  - Chuẩn bị lý thuyết chuyên môn, rèn luyện tay nghề và chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư;

  - Nỗ lực trong quá trình tham gia dự thi tay nghề, thi nâng bậc.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Đánh giá đúng trình độ chuyên môn của bản thân so với tiêu chuẩn chuyên môn yêu cầu của cuộc thi;

  - Đăng ký dự thi đúng thể lệ, quy định;

  - Nhận biết kịp thời các điểm yếu để bổ xung, phát huy các thế mạnh bản thân;

  - Chuẩn bị lý thuyết chuyên môn, rèn luyện tay nghề và chuẩn bị dụng cụ,thiết bị, vật tư;

  - Tham gia thi tay nghề một cách nghiêm túc, trung thực và nỗ lực;

  - Đánh giá đúng các yêu cầu của nội dung dự thi;

  - Lựa chọn phương án thực hiện công việc khả thi nhất.

2. Kiến thức:

  - Phương pháp phân tích được trình độ chuyên môn của bản thân;

  - Nội dung kiến thức của đợt thi tay nghề, thi nâng bậc;

  - Trình tự các bước tiến hành và phương pháp thực hiện các nội dung thi tay nghề.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Các tài liệu chuyên môn phục vụ đợt thi tay nghề, thi nâng bậc;

  - Thời điểm thực hiện: định kỳ theo kế hoạch ;

  - Nguồn lực cần thiết:Giấy, bút, các tài liệu liên quan, dụng cụ,máy, thiết bị, vật tư...

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự nghiêm túc, thận trọng và khách quan trong việc đánh giá trình độ chuyên môn của bản thân so với tiêu chuẩn chuyên môn yêu cầu của cuộc thi. | - Đánh giá qua quá trình công tác. |
| - Sự đầy đủ và nghiêm túc trong việc đăng ký dự thi. | - Quan sát, đánh giá trực tiếp. |
| - Sự đầy đủ và nghiêm túc trong công tác chuẩn bị lý thuyết chuyên môn, rèn luyện tay nghề và chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư. | - Quan sát, đánh giá quá trình ôn luyện thi. |
| - Sự tự giác, nghiêm túc và nỗ lực trong quá trình tham gia dự thi tay nghề, thi nâng bậc... | - Quan sát, đánh giá qua kết quả của đợt thi. |

###### TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC : ĐÀO TẠO THỢ BẬC DƯỚI.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: O.07

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Phát hiện, bồi dưỡng,hướng dẫn kiến thức chuyên ngành, kiến thức khác và tay nghề cho thợ bậc dưới.

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

  - Cập nhật văn bản, quyết định, danh sách thợ cần đào tạo;

  - Xây dựng đề cương, thời gian, phương pháp đào tạo đúng chuyên môn;

  - Giảng dạy lý thuyết, thực hành chuyên môn;

  - Kiểm tra với tay nghề được đào tạo;

  - Đánh giá tay nghề sau đào tạo của thợ bậc dưới.

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

  - Nhận biết tính hợp pháp của các tài liệu, quyết định;

  - Đánh giá đúng trình độ, khả năng thợ bậc dưới để có kế hoạch đào tạo phù hợp;

  - Nhận biết, đánh giá đúng mặt bằng, khả năng nhận thức của người học;

  - Lựa chọn các phương pháp rèn luyện tay nghề phù hợp với từng công việc cụ thể;

  - Quan sát, đánh giá đúng theo các tiêu chí.

  - Nhận xét đánh giá.

2. Kiến thức:

  - Các văn bản pháp quy và các quy định của nhà nước, đơn vị;

  - Phương pháp lập kế hoạch đào tạo;

  - Quy trình và phương pháp thực hiện các nội dung luyện tập;

  - Tiêu chuẩn kỹ năng nghề, quy phạm về kiểm tra, đánh giá.

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

  - Các tài liệu chuyên môn, quy trình thực hiện; Các tài liệu liên quan hướng dẫn của công ty ( đơn vị );

  - Thời điểm thực hiện: Theo nhu cầu thực tế;

  - Nguồn lực cần thiết:Giấy, bút, các tài liệu liên quan, dụng cụ,máy, thiết bị, vật tư.

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự đầy đủ các văn bản, quyết định, danh sách thợ cần đào tạo. | - Đối chiếu, so sánh các văn bản, quyết định... |
| - Sự đầy đủ của đề cương, thời gian, phương pháp đào tạo đúng chuyên môn. | - Kiểm tra, đối chiếu tiêu chuẩn kỹ năng nghề. |
| - Sự hợp lý của lý thuyết chuyên môn đúng chương trình đề cương. | - Kiểm tra, đối chiếu đề cương đã được duyệt. |
| - Sự hợp lý của các công việc phù hợp với mục tiêu đào tạo. | - Kiểm tra, đối chiếu tiêu chuẩn kỹ năng nghề và đề cương. |
| - Sự phù hợp của nội dung kiểm tra với tay nghề được đào tạo. | - Kiểm tra, đối chiếu tiêu chuẩn kỹ năng nghề. |
| - Độ chính xác của việc đánh giá tay nghề sau đào tạo của thợ bậc dưới. | - Đánh giá thực tế qua đợt sát hạch. |