ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ĐƠN GIÁ

DUY TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG

THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Công bố kèm theo Văn bản số 27/ SXD-KTXD

ngày 10/01/2012 của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ

về việc công bố và hướng dẫn áp dụng đơn giá dịch vụ công ích đô thị

Năm 2012

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

I. NỘI DUNG ĐƠN GIÁ DUY TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG

Đơn giá Duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng bao gồm các chi phí cần thiết về vật liệu, nhân công và một số phương tiện để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng.

Phạm vi các công việc duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng bao gồm các công việc liên quan đến quá trình duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng để đảm bảo cho việc hoạt động của hệ thống chiếu sáng công cộng.

1. Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng được xác định trên cơ sở:

- Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước.

- Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/04/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung.

- Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

- Thông tư số 23/2011/TT-BLĐTBXH ngày 16/09/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, các nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

- Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.

- Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.

- Văn bản số 2274/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng.

- Văn bản số 21/SXD-KTXD ngày 09/01/2012 của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

- Văn bản số 10/SXD-KTXD ngày 5/10/2011 của Sở Xây dựng Cần Thơ công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 10 năm 2011.

2. Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng gồm các chi phí sau:

a. Chi phí vật liệu:

Là chi phí vật liệu cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng. Chi phí vật liệu đã bao gồm vật liệu hao hụt trong quá trình thực hiện công việc.

Chi phí vật liệu trong đơn giá tính theo công bố giá vật liệu xây dựng trên trên địa bàn Quận Ninh Kiều - TP Cần Thơ thời điểm tháng 10/2011 của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng).

Đối với những loại vật liệu chưa có trong thông báo giá thì tạm tính theo mức giá tham khảo tại thị trường. Một số đơn giá chưa tính chi phí vật liệu chính, khi lập dự toán cần tính chi phí vật liệu chính để bổ sung trực tiếp vào vào khoản mục chi phí vật liệu trong dự toán dịch vụ công ích.

Trong quá trình áp dụng đơn giá, nếu giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu đã tính trong đơn giá thì được bù trừ chênh lệch theo nguyên tắc sau: Các đơn vị căn cứ vào giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) ở từng thời điểm và số lượng vật liệu đã sử dụng theo định mức để tính toán chi phí vật liệu thực tế, sau đó so sánh với chi phí vật liệu trong đơn giá để xác định bù, trừ chênh lệch chi phí vật liệu và đưa trực tiếp vào khoản mục chi phí vật liệu trong dự toán dịch vụ công ích.

b. Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong đơn giá bao gồm: lương cơ bản, lương phụ, các khoản phụ cấp có tính chất lương và các chi phí theo chế độ đối với công nhân công trình đô thị mà có thể khoán trực tiếp cho người lao động để tính cho một ngày công định mức. Theo nguyên tắc này chi phí nhân công trong đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng được xác định như sau:

Chi phí nhân công trong đơn giá được tính với mức lương tối thiểu vùng II - mức 1.780.000 đồng/tháng theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ.

Hệ số bậc lương áp dụng theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước:

- Công nhân công trình đô thị: Bảng lương A.1, thang lương 7 bậc, ngành số 5.

- Công nhân vận hành các loại máy xây dựng: Bảng lương A.1, ngành số 8 – Nhóm II.

- Công nhân lái xe: Bảng lương B.12.

Các khoản phụ cấp được tính gồm:

- Một số khoản lương phụ (nghỉ lễ, tết, phép …) bằng 12% lương cơ bản (Mục 1.2.2 - Phụ lục số 6 của Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng).

Các khoản chi phí có liên quan như: tiền ăn giữa ca, các khoản phí, lệ phí, các khoản chi phí khác … đã được tính trong khoản mục chi phí quản lý chung.

c. Chi phí máy thi công:

Là chi phí sử dụng các phương tiện máy móc thiết bị để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng. Chi phí máy thi công bao gồm: chi phí khấu hao cơ bản, chi phí khấu hao sửa chữa lớn, chi phí nhiên liệu, động lực, chi phí nhân công điều khiển máy và chi phí khác của máy.

II. KẾT CẤU TẬP ĐƠN GIÁ DUY TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG

Tập đơn giá được trình bày theo nhóm, loại công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng. Mỗi đơn giá gồm: thành phần công việc, điều kiện áp dụng các trị số chi phí và đơn vị tính phù hợp để thực hiện công việc đó, bao gồm 6 chương:

Chương I : Lắp dựng cột đèn, xà, cần đèn, chóa đèn

Chương II : Kéo dây, kéo cáp – Làm đầu cáp khô; Luồn cáp cửa cột, đánh số cột, lắp bảng điện cửa cột; Lắp cửa cột, luồn dây lên đèn, lắp tủ điện

Chương III : Lắp đặt các loại đèn sân vườn

Chương IV : Lắp đặt đèn trang trí

Chương V : Duy trì lưới điện chiếu sáng

Chương VI : Duy trì trạm đèn

III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Tập đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng thành phố Cần Thơ là căn cứ xác định dự  toán chi phí duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng và là cơ sở để thương thảo, xem xét, quyết định giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng thực hiện theo phương thức đấu thầu, đặt hàng hoặc giao kế hoạch cho tổ chức, cá nhân thực hiện công tác duy trì hệ thống chiếu sáng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

- Ngoài phần thuyết minh và quy định áp dụng chung, trong mỗi phần và mỗi chương của tập đơn giá đều có quy định điều kiện làm việc, yêu cầu kỹ thuật và quy định áp dụng cụ thể.

- Trường hợp công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng tại địa phương có quy trình kỹ thuật và điều kiện thực hiện khác với quy định trong tập đơn giá này hoặc những công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng chưa được ban hành trong tập đơn giá này thì các tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ tiến hành điều chỉnh định mức hoặc xác lập định mức mới và gửi các định mức này về Sở Xây Dựng để tổng hợp trình UBND thành phố công bố áp dụng.

- Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng thành phố Cần Thơ được tính theo mức lương tối thiểu vùng II - mức 1.780.000 đồng/tháng áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các quận thuộc thành phố Cần Thơ.

- Đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các huyện thuộc thành phố Cần Thơ thuộc vùng III, mức lương tối thiểu là 1.550.000 đồng/tháng, khi áp dụng tập đơn giá này thì được tính chuyển đổi theo các hệ số sau:

Hệ số nhân công	KNC =	0,875

Hệ số máy thi công 	KMTC =	0,977

- Trong quá trình sử dụng tập đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng thành phố Cần Thơ, nếu gặp vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng để nghiên cứu giải quyết.

BẢNG GIÁ VẬT LIỆU

(Giá chưa có thuế giá trị gia tăng)

Đơn vị tính: VND

| STT | Tên vật tư | Đơn vị | Đơn giá (đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn chải sắt | cái | 4.500 |
| 2 | Bảng điện cửa cột | cái | 38.000 |
| 3 | Băng dính | cuộn | 4.000 |
| 4 | Băng vải | cuộn | 4.000 |
| 5 | Băng vải cách điện | cuộn | 10.000 |
| 6 | Bộ điều khiển nhấp nháy ≥ 4 kênh | bộ | 200.000 |
| 7 | Bộ điều khiển nhấp nháy 2-3 kênh | bộ | 150.000 |
| 8 | Bộ mồi cao áp | cái | 114.000 |
| 9 | Bóng cao áp | cái | 399.127 |
| 10 | Bóng đèn ống 1,2m | cái | 10.000 |
| 11 | Bóng đèn sợi tóc | cái | 3.636 |
| 12 | Bulông M18x250 | cái | 7.000 |
| 13 | Cát đổ bê tông | m3 | 306.364 |
| 14 | Cần đèn chữ S, L ≤ 2,8m | bộ | 300.000 |
| 15 | Cần đèn chữ S, L ≤ 3,2m | bộ | 360.000 |
| 16 | Cần đèn D60, L ≤ 2,8m | bộ | 300.000 |
| 17 | Cần đèn D60, L ≤ 3,2m | bộ | 360.000 |
| 18 | Cần đèn D60, L ≤ 3,6m | bộ | 390.000 |
| 19 | Cần đèn D60, L ≤ 3,8m | bộ | 420.000 |
| 20 | Cần đèn D60, L ≤ 4,4m | bộ | 480.000 |
| 21 | Cần đèn D60, L ≤ 4m | bộ | 450.000 |
| 22 | Cần đèn D60, L ≤ 6m | bộ | 600.000 |
| 23 | Cần đèn sợi tóc D48, L >2,5m | bộ | 240.000 |
| 24 | Cần đèn sợi tóc D48, L ≤ 1,5m | bộ | 120.000 |
| 25 | Cần đèn sợi tóc D48, L ≤ 2,5m | bộ | 200.000 |
| 26 | Cần đèn sợi tóc D48, L ≤ 2m | bộ | 150.000 |
| 27 | Cáp đồng bọc PVC, 4 ruột (3x14+1x11) | m | 180.000 |
| 28 | Cáp đồng bọc PVC, 4 ruột (3x22+1x11) | m | 255.900 |
| 29 | Cáp tiết diện 26-50mm2 | m | 94.800 |
| 30 | Cáp tiết diện 6-25mm2 | m | 41.200 |
| 31 | Cáp treo 16mm2 | m | 35.000 |
| 32 | Cầu chì đuôi cá | cái | 12.000 |
| 33 | Chấn lưu đèn ống | cái | 39.800 |
| 34 | Chấn lưu đèn thủy ngân cao áp | cái | 190.000 |
| 35 | Chóa đèn cao áp | bộ | 156.000 |
| 36 | Chóa đèn huỳnh quang | bộ | 30.000 |
| 37 | Chóa đèn sợi tóc | bộ | 5.000 |
| 38 | Chổi sơn | cái | 5.000 |
| 39 | Chụp đầu cột bê tông | bộ | 600.000 |
| 40 | Chụp đầu cột tận dụng | bộ | 600.000 |
| 41 | Chụp liền cần 4 nhánh | bộ | 600.000 |
| 42 | Chụp ống phóng | cái | 475.000 |
| 43 | Cốt cơ thép fi 10mm | cái | 20.000 |
| 44 | Cột đèn BTCT h=10,5m | cột | 2.100.000 |
| 45 | Cột đèn BTCT h=8,4m | cột | 1.150.000 |
| 46 | Cột đèn sân vườn | cột | 2.450.000 |
| 47 | Cột đèn thép h=10m | cột | 4.614.000 |
| 48 | Cột đèn thép h=12m | cột | 5.165.000 |
| 49 | Cột đèn thép h=8m | cột | 2.833.000 |
| 50 | Cửa cột | cái | 16.000 |
| 51 | Củi đun | kg | 500 |
| 52 | Đá 1x2 | m3 | 325.455 |
| 53 | Điện | kwh | 1.242 |
| 54 | Diezen | lít | 18.545 |
| 55 | Đầu cốt | cái | 4.000 |
| 56 | Đầu cốt đồng | bộ | 4.000 |
| 57 | Đầu dây 1,5mm | m | 2.000 |
| 58 | Dây bọc 1x1,5 | m | 4.760 |
| 59 | Dây buộc 1x1,5 | m | 2.500 |
| 60 | Dây điện 1x1 | m | 3.410 |
| 61 | Dây đồng 1,2mm ÷ 2mm | m | 6.090 |
| 62 | Dây đồng 2,5mm2 | m | 7.480 |
| 63 | Dây đồng bọc PVC 1x10mm2 | m | 27.900 |
| 64 | Dây đồng bọc PVC 1x16mm2 | m | 42.400 |
| 65 | Dây đồng bọc PVC 1x25mm2 | m | 66.700 |
| 66 | Dây đồng bọc PVC 1x6mm2 | m | 16.690 |
| 67 | Dây nhôm lõi thép (AC) 1x16mm2 | m | 7.600 |
| 68 | Dây nhôm lõi thép (AC) 1x25mm2 | m | 10.590 |
| 69 | Dây thép ϕ1,5 | kg | 12.764 |
| 70 | Dây thép ϕ6 | m | 3.117 |
| 71 | Dây văng ϕ4 | m | 2.106 |
| 72 | Đèn bóng 3W trang trí cây (100 bóng) | dây | 100.000 |
| 73 | Đèn bóng ốc 10-25W | bóng | 2.000 |
| 74 | Đèn cầu treo | bộ | 550.000 |
| 75 | Đèn chiếu sáng thảm cỏ | bộ | 280.000 |
| 76 | Đèn dây rắn | m | 25.000 |
| 77 | Đèn lồng | bộ | 1.000.000 |
| 78 | Đèn nấm | bộ | 500.000 |
| 79 | Đèn ống viền khẩu hiệu, biểu tượng | m | 80.000 |
| 80 | Đèn pha dưới nước | bộ | 867.273 |
| 81 | Đèn pha trên cạn | bộ | 578.182 |
| 82 | Đuôi đèn ống | cái | 2.000 |
| 83 | Đuôi đèn sợi tóc | cái | 3.000 |
| 84 | Đuôi E40 cao áp | cái | 50.000 |
| 85 | Ghíp kẹp dây (ốc xiết cáp) | cái | 14.000 |
| 86 | Giá đỡ tủ điện | bộ | 90.000 |
| 87 | Giấy nhám | tờ | 800 |
| 88 | Giẻ lau | kg | 55.000 |
| 89 | Hộp nối cáp ngầm | hộp | 54.000 |
| 90 | Kép lốp (chóa đèn) đơn | cái | 156.000 |
| 91 | Kẹp treo đèn | bộ | 45.000 |
| 92 | Khung hoa văn kích thước > 1mx2m | bộ | 350.000 |
| 93 | Khung hoa văn kích thước 1mx2m | bộ | 250.000 |
| 94 | Lèo đèn ba | bộ | 250.000 |
| 95 | Lèo đèn đôi | bộ | 180.000 |
| 96 | Lốp (chóa đèn) | cái | 280.000 |
| 97 | Lưới bảo vệ 40x50 | m² | 40.000 |
| 98 | Ma ní | cái | 8.000 |
| 99 | Nước ngọt | lít | 6 |
| 100 | Néo chằng | bộ | 350.000 |
| 101 | Nhựa bitum | kg | 16.100 |
| 102 | Quả cầu nhựa Ø500 | quả | 200.000 |
| 103 | Quả cầu thủy tinh | quả | 300.000 |
| 104 | Que hàn | kg | 13.636 |
| 105 | Sắt ϕ4 | m | 2.106 |
| 106 | Sơn bóng | kg | 86.060 |
| 107 | Sơn chống rỉ | kg | 65.454 |
| 108 | Sơn đen | kg | 51.363 |
| 109 | Sơn trắng | kg | 51.363 |
| 110 | Sứ 102 | cái | 5.000 |
| 111 | Sứ 104 | cái | 5.000 |
| 112 | Sứ quả bàng | cái | 20.000 |
| 113 | Tắc te | cái | 4.000 |
| 114 | Tăng đơ ϕ14mm | cái | 20.000 |
| 115 | Tiếp địa | bộ | 100.000 |
| 116 | Tủ điện điều khiển chiếu sáng 1 chế độ | tủ | 1.500.000 |
| 117 | Xà 0,3m (rack 3 sứ) | bộ | 70.000 |
| 118 | Xà 0,4m (rack 4 sứ) | bộ | 80.000 |
| 119 | Xà 0,6m (rack 2 sứ) | bộ | 54.000 |
| 120 | Xà dọc > 1m | bộ | 220.000 |
| 121 | Xà dọc ≤ 1m | bộ | 80.000 |
| 122 | Xà đơn 1,2m | bộ | 280.000 |
| 123 | Xà ngang > 1m | bộ | 250.000 |
| 124 | Xà ngang ≤ 1m | bộ | 200.000 |
| 125 | Xăng | lít | 18.909 |
| 126 | Xi măng PC 40 | kg | 1.602 |
| 127 | Vữa bê tông xi măng PC40, đá 1x2, M200, độ sụt 2÷4cm | m3 | 892.290 |

BẢNG TIỀN LƯƠNG NHÂN CÔNG

- Lương tối thiểu vùng II - mức 1.780.000 đồng/tháng theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng.

- Mức lương tối thiểu chung (LTTC) là 830.000 đồng/tháng theo Nghị định số 22/2011/NĐ- CP ngày 04/04/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung.

- HSL: Hệ số bậc lương theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước.

Đơn vị tính: đ/công

| STT | Chức danh công việc | Bậc lương | Hệ số bậc lương (HSL) | Lương cơ bản (LCB) | Lương phụ (nghỉ lễ, tết,…) 12% LCB | TỔNG L+PC (đ/công) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A.1.5. Công trình đô thị - Nhóm II |  |  |  |  |  |
| 1 | Quản lý hệ thống đèn chiếu sáng công cộng | 3/7 | 2,31 | 158.146 | 18.978 | 177.124 |
| 2 | - nt - | 3,5/7 | 2,51 | 171.838 | 20.621 | 192.459 |
| 3 | - nt - | 4/7 | 2,71 | 185.531 | 22.264 | 207.794 |
|  | A.1.8. Xây dựng cơ bản - Nhóm II |  |  |  |  |  |
| 4 | Vận hành các loại máy | 4/7 | 2,71 | 185.531 | 22.264 | 207.794 |
|  | B.12.2. Xe tải, xe cẩu từ 3,5 tấn đến dưới 7,5 tấn |  |  |  |  |  |
| 5 | Công nhân lái xe | 1/4 | 2,35 | 160.885 | 19.306 | 180.191 |
| 6 | - nt - | 2/4 | 2,76 | 188.954 | 22.674 | 211.628 |
| 7 | - nt - | 3/4 | 3,25 | 222.500 | 26.700 | 249.200 |
|  | B.12.3. Xe tải, xe cẩu từ 7,5 tấn đến dưới 16,5 tấn |  |  |  |  |  |
| 8 | Công nhân lái xe | 1/4 | 2,51 | 171.838 | 20.621 | 192.459 |
| 9 | - nt - | 2/4 | 2,94 | 201.277 | 24.153 | 225.430 |
| 10 | - nt - | 3/4 | 3,44 | 235.508 | 28.261 | 263.769 |

BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ

| Stt | Tên máy và thiết bị | Đơn vị | Đơn giá (đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xe tải 5 tấn | ca | 1.055.709 |
| 2 | Ôtô tải 10 tấn | ca | 1.573.967 |
| 3 | Cẩu 6,5 tấn | ca | 1.990.290 |
| 4 | Xe nâng 5 tấn | ca | 848.131 |
| 5 | Máy hàn 14kW | ca | 263.033 |
| 6 | Máy hàn 23KW | ca | 300.995 |
| 7 | Xe nâng chiều cao nâng tới 12m | ca | 1.494.841 |
| 8 | Xe nâng chiều cao nâng tới 18m | ca | 1.766.548 |
| 9 | Xe nâng chiều cao nâng tới 24m | ca | 2.020.584 |
| 10 | Xe thang chiều dài thang tới 9m | ca | 1.697.424 |
| 11 | Xe thang chiều dài thang tới 12m | ca | 2.042.509 |
| 12 | Xe thang chiều dài thang tới 18m | ca | 2.319.458 |

BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ CÔNG ÍCH

| STT | Loại máy & thiết bị | Số ca/ năm | Định mức khấu hao, s.c, c.p khác/năm (%giá tính KH) |  |  | Định mức tiêu hao nhiên liệu năng lượng 1 ca |  | Hệ số nhiên liệu phụ | Thành phần cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá tính khấu hao (1000đ) | Chi phí khấu hao (CKH) | Chi phí sửa chữa (CSC) | Chi phí khác (CK) | Chi phí NL, NL (CNL) | Chi phí tiền lương (CTL) | Giá ca máy (CCM) (đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K.hao | S.chữa | CP # |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ô tô vận tải thùng-trọng tải: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5T | 220 | 17 | 6,2 | 6 | 25,00 | lít diezel | 1,05 | 1x2/4 loại 3,5÷7,5 | 277.250 | 203.527 | 78.134 | 75.614 | 486.806 | 211.628 | 1.055.709 |
| 2 | 10T | 220 | 16 | 6,2 | 6 | 38 | lít diezel | 1,05 | 1x2/4 loại | 488.650 | 337.613 | 137.710 | 133.268 | 739.946 | 225.430 | 1.573.967 |
|  | Cần trục ô tô-sức nâng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 6-6,5T | 220 | 16 | 4,4 | 5 | 32,63 | lít diezel | 1,05 | 1x1/4+1x3/4 loại | 827.700 | 571.865 | 165.540 | 188.114 | 635.380 | 373.908 | 1.990.290 |
|  | Xe nâng hàng - sức nâng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 5T | 240 | 14 | 3,08 | 5 | 16,2 | lít diezel | 1,05 | 1x4/7 | 364.700 | 202.105 | 46.803 | 75.979 | 315.450 | 207.794 | 848.131 |
|  | Biến thế hàn xoay chiều - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 14 kW | 180 | 24 | 4,84 | 5 | 29,4 | kWh | 1,07 | 1x4/7 | 8.600 | 11.467 | 2.312 | 2.389 | 39.071 | 207.794 | 263.033 |
| 6 | 23 kW | 180 | 24 | 4,84 | 5 | 48,3 | kWh | 1,07 | 1x4/7 | 16.000 | 20.267 | 4.302 | 4.444 | 64.188 | 207.794 | 300.995 |
|  | Xe nâng - chiều cao nâng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 12 m | 260 | 14 | 4,02 | 5 | 25,2 | lít diezel | 1,05 | 1x1/4+1x3/4 loại 7,5÷16,5 tấn | 638.250 | 326.489 | 98.683 | 122.740 | 490.701 | 456.228 | 1.494.841 |
| 8 | 18 m | 260 | 14 | 3,81 | 5 | 29,4 | lít diezel | 1,05 | 1x1/4+1x3/4 loại 7,5÷16,5 tấn | 867.650 | 443.836 | 127.144 | 166.856 | 572.484 | 456.228 | 1.766.548 |
| 9 | 24 m | 260 | 14 | 3,81 | 5 | 32,55 | lít diezel | 1,05 | 1x1/4+1x3/4 loại 7,5÷16,5 tấn | 1.094.250 | 559.751 | 160.350 | 210.433 | 633.822 | 456.228 | 2.020.584 |
|  | Xe thang - chiều cao thang: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 9 m | 260 | 14 | 3,88 | 5 | 25,2 | lít diezel | 1,05 | 1x1/4+1x3/4 loại 7,5÷16,5 tấn | 879.750 | 450.026 | 131.286 | 169.183 | 490.701 | 456.228 | 1.697.424 |
| 11 | 12 m | 260 | 14 | 3,74 | 5 | 29,4 | lít diezel | 1,05 | 1x1/4+1x3/4 loại 7,5÷16,5 tấn | 1.195.950 | 611.774 | 172.033 | 229.990 | 572.484 | 456.228 | 2.042.509 |
| 12 | 18 m | 260 | 14 | 3,74 | 5 | 32,55 | lít diezel | 1,05 | 1x1/4+1x3/4 loại 7,5÷16,5 tấn | 1.450.300 | 741.884 | 208.620 | 278.904 | 633.822 | 456.228 | 2.319.458 |

11

CHƯƠNG I

LẮP DỰNG CỘT ĐÈN, XÀ, CẦN ĐÈN, CHÓA ĐÈN

CS.1.01.00 LẮP DỰNG CỘT ĐÈN BẰNG BÊ TÔNG CỐT THÉP, CỘT THÉP VÀ CỘT GANG

Thành phần công việc:

- Cảnh giới, đảm bảo an toàn thi công.

- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển cột trong phạm vi 500m.

- Lắp tời, dựng tó, đóng cọc thế.

- Đào mà, hố móng.

- Dựng cột và căn chỉnh, cố định cột.

Đơn vị tính: đ/1 cột

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.1.01.11 CS.1.01.12 CS.1.01.13 CS.1.01.14 CS.1.01.15 CS.1.01.21 CS.1.01.22 CS.1.01.23 CS.1.01.24 CS.1.01.25 CS.1.01.31 CS.1.01.32 CS.1.01.33 CS.1.01.34 CS.1.01.35 | Lắp dựng cột đèn bằng thủ công + Cột đèn BTCT cao ≤10 m + Cột đèn BTCT cao >10 m + Cột đèn thép, gang ≤ 8 m + Cột đèn thép, gang ≤ 10 m + Cột đèn thép, gang ≤ 12 m Lắp dựng cột đèn bằng máy + Cột bê tông ≤10 m + Cột bê tông >10 m + Cột thép ≤ 8 m + Cột thép ≤ 10 m + Cột thép ≤ 12 m Vận chuyển cột đèn + Cột bê tông ≤10 m + Cột bê tông >10 m + Cột thép ≤ 8 m + Cột thép ≤ 10 m + Cột thép ≤ 12 m | 1cột 1cột 1cột 1cột 1cột 1cột 1cột 1cột 1cột 1cột 1cột 1cột 1cột 1cột 1cột | 1.150.000 2.100.000 2.833.000 4.614.000 5.165.000 1.150.000 2.100.000 2.833.000 4.614.000 5.165.000 | 866.066 962.295 577.377 866.066 962.295 481.148 673.607 481.148 481.148 577.377 | 497.573 497.573 398.058 398.058 497.573 59.252 59.252 59.252 59.252 59.252 |

CS.1.02.00 LẮP CHỤP ĐẦU CỘT CS.1.02.10 LẮP CHỤP ĐẦU CỘT MỚI

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m.

- Vận chuyển chụp đầu cột lên cao, căn chỉnh và lắp đặt vào vị trí cố định theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/ cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.1.02.11 CS.1.02.12 | Lắp chụp đầu cột (cột mới) + Chiều dài cột ≤ 10,5 m + Chiều dài cột > 10,5 m | cái cái | 600.000 600.000 | 103.897 114.287 | 264.982 264.982 |

CS.1.02.20 LẮP ĐẶT CHỤP ĐẦU CỘT VÀO CỘT TẬN DỤNG (CỘT HẠ THẾ CÓ SẴN)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị điều kiện lắp đặt, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m.

- Kéo lại bảng séc măng của dàn.

- Hạ tầng xà của đường dây hạ thế có sẵn.

- Tháo kéo lại dây.

- Tháo lắp xà phụ điện nhánh nếu có, cắt điện, giám sát an toàn.

- Vận chuyển chụp lên cao, căn chỉnh và lắp đặt vào vị trí cố định theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/ cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.1.02.21 | Lắp đặt chụp đầu vào cột tận dụng (cột hạ thế có sẵn) | cái | 600.000 | 103.897 | 224.226 |

CS.1.03.00 LẮP CẦN ĐÈN CÁC LOẠI

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m.

- Cắt điện, giám sát an toàn lao động.

- Vận chuyển chụp lên cao, căn chỉnh và lắp đặt vào vị trí cố định theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/ cần

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.1.03.11 CS.1.03.12 CS.1.03.13 CS.1.03.14 CS.1.03.15 CS.1.03.16 CS.1.03.17 CS.1.03.21 CS.1.03.22 CS.1.03.31 CS.1.03.32 CS.1.03.33 CS.1.03.34 | Lắp cần đèn Φ60 + Chiều dài cần đèn ≤ 2,8 m + Chiều dài cần đèn ≤ 3,2 m + Chiều dài cần đèn ≤ 3,6 m + Chiều dài cần đèn ≤ 3,8 m + Chiều dài cần đèn ≤ 4,0 m + Chiều dài cần đèn ≤ 4,4 m + Chiều dài cần đèn ≤ 6,0 m Lắp cần đèn chữ S + Chiều dài cần đèn ≤ 2,8 m + Chiều dài cần đèn ≤ 3,2 m Lắp cần đèn sợi tóc Φ48 + Chiều dài cần đèn ≤ 1,5 m + Chiều dài cần đèn ≤ 2,0 m + Chiều dài cần đèn ≤ 2,5 m + Chiều dài cần đèn > 2,5 m | cần cần cần cần cần cần cần cần cần cần cần cần cần | 300.000 360.000 390.000 420.000 450.000 480.000 600.000 300.000 360.000 120.000 150.000 200.000 240.000 | 197.404 218.184 236.885 261.820 270.132 282.600 290.912 519.485 550.654 311.691 311.691 415.588 519.485 | 353.310 353.310 441.637 441.637 529.964 529.964 529.964 417.502 417.502 347.919 347.919 347.919 347.919 |

CS.1.04.10 KÉO LÈO ĐÈN

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển tập kết vật liệu trong phạm vi 500m.

- Đo lèo lấy dấu, giám sát kỹ thuật.

- Lắp cố định lèo đèn trên cột.

- Bắt mani cốt đơ, kéo tăng đơ, kéo dây vào đèn.

- Tết quả sứ bun, bắt bộ giá treo chao.

Đơn vị tính: đ/ bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.1.04.11 CS.1.04.12 | Kéo lèo đèn đôi Kéo lèo đèn ba | bộ bộ | 180.000 250.000 | 623.382 831.176 | 695.837 1.159.729 |

CS.1.05.10 LẮP CHOÁ ĐÈN (LẮP LỐP), CHAO CAO ÁP

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển đến nơi lắp đặt trong phạm vi 500m.

- Kiểm tra, thử bóng và choá đèn.

- Đấu dây vào choá, lắp choá và căn chỉnh.

Đơn vị tính: đ/ chóa

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.1.05.11 CS.1.05.12 CS.1.05.13 CS.1.05.14 | Lắp chóa đèn Chóa cao áp ở độ cao ≤ 12 m Chóa cao áp ở độ cao > 12 m Chóa sợi tóc Chóa huỳnh quang | chóa chóa chóa chóa | 156.000 156.000 5.000 30.000 | 103.897 145.456 62.338 103.897 | 224.226 264.982 264.982 264.982 |

CS.1.06.00 LẮP CÁC LOẠI XÀ, SỨ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển đến vị trí lắp trong phạm vi 500m.

- Đánh dấu đúng kích thước lỗ.

- Đục lỗ để lắp xà đưa xà lên cao.

- Căn chỉnh và cố định xà, bắt sứ vào xà.

Đơn vị tính: đ/ bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.1.06.11 CS.1.06.12 CS.1.06.21 CS.1.06.22 CS.1.06.31 CS.1.06.32 CS.1.06.41 CS.1.06.42 | Đục lỗ để lắp xà và luồn cáp - Loại xà ≤ 1m - Loại xà > 1m Lắp xà dọc - Loại xà ≤ 1m - Loại xà > 1m Lắp xà ngang bằng cơ giới - Loại xà ≤ 1m - Loại xà > 1m Lắp xà ngang bằng thủ công - Loại xà ≤ 1m - Loại xà > 1m | bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ | 80.000 220.000 200.000 250.000 200.000 250.000 | 51.949 51.949 259.743 259.743 103.897 145.456 207.794 311.691 | 347.919 347.919 347.919 347.919 347.919 347.919 |

Ghi chú:

- Nếu lắp xà kép, xà néo thì chi phí nhân công được nhân hệ số 1,2.

- Chi phí trên tính cho cột bê tông tròn, nếu cột bê tông vuông thì đơn giá nhân công điều chỉnh với hệ số 0,8.

CS.1.07.00 LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA, BỘ NÉO

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển đến vị trí lắp trong phạm vi 500m.

- Kéo thẳng dây tiếp địa, hàn vào cọc tiếp địa.

- Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

CS.1.07.10 LÀM TIẾP ĐỊA CHO CỘT ĐIỆN

Đơn vị tính: đ/ bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.1.07.11 CS.1.07.21 CS.1.07.31 CS.1.07.41 | Làm tiếp địa cho cột điện Làm tiếp địa lặp lại cho lưới điện cáp ngầm Làm tiếp địa lặp lại cho lưới điện cáp treo Lắp bộ néo chằng | bộ bộ bộ bộ | 100.000 100.000 100.000 350.000 | 97.663 83.118 103.897 623.382 | 45.149 90.299 438.217 45.149 |

Đơn vị tính: đ/ 100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.2.01.11 CS.2.01.12 | Kéo dây trên lưới đèn chiếu sáng - Tiết diện dây 6 ÷ 25mm2 - Tiết diện dây 26 ÷ 50mm2 | 100m 100m | 4.181.800 9.622.200 | 311.691 519.485 | 579.865 2.319.458 |

Ghi chú : Kéo dây tiết diện > 50 mm2  thì đơn giá nhân công điều chỉnh với hệ số 1,15

CS.2.02.00 LÀM ĐẦU CÁP KHÔ, LẮP CẦU CHÌ ĐUÔI CÁ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, đo, cắt bóc cáp, rẽ ruột, xác định pha.

- Hàn đầu cốt, cuốn vải cố định đầu cáp.

- Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao.

CS.2.02.10 LÀM ĐẦU CÁP KHÔ

Đơn vị tính: đ/ đầu cáp; cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.2.02.11 CS.2.02.21 | - Làm đầu cáp khô - Lắp cầu chì đuôi cá | đầu cáp cái | 4.000 12.000 | 172.469 48.115 |  |

CS.2.03.10 RẢI CÁP NGẦM

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, đưa lô cáp vào vị trí.

- Rải cáp, đo khoảng cách cắt cáp, lót cát đệm, đưa cáp vào vị trí.

- Lót cát bảo vệ, đặt lưới bảo vệ.

- Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.2.03.11 CS.2.03.12 | Rải cáp ngầm Cáp đồng bọc PVC 4 ruột (3x14+1x11) Cáp đồng bọc PVC 4 ruột (3x22+1x11) | 100m 100m | 18.270.000 25.973.850 | 288.689 288.689 |  |

CS.2.04.10 LUỒN CÁP CỬA CỘT

Thành phần công việc:

- Quấn cáp dự phòng, sửa lỗ luồn cáp.

- Luồn dây bọc cáp, quấn cáp và kéo vào trong cột.

- Lấp đất chân cột, hoàn chỉnh bàn giao.

Đơn vị tính: đ/ đầu cáp

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.2.04.11 | - Luồn cáp cửa cột | đầu cáp |  | 48.115 |  |

CS.2.05.10 ĐÁNH SỐ CỘT

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, pha sơn, phun sơn theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/10 cột

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.2.05.11 | - Đánh số cột | 10 cột | 51.363 | 442.810 |  |

CS.2.06.00 LẮP BẢNG ĐIỆN CỬA CỘT, LẮP CỬA CỘT

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, đưa bảng điện vào cột.

- Định vị và lắp bulông.

- Đấu nối sửa khung cửa, hàn bản lề vào cột.

- Lắp cửa cột, sơn cửa cột.

Đơn vị tính: đ/ bảng; cửa

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.2.06.11 CS.2.06.21 | - Lắp bảng điện cửa cột - Lắp cửa cột | bảng cửa | 38.000 18.727 | 51.949 57.738 | 26.303 |

CS.2.07.10 LUỒN DÂY LÊN ĐÈN

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, đo cắt dây, luồn dây mới, lồng dây, đấu dây.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.2.07.11 | Luồn dây lên đèn | 100m | 1.694.035 | 481.148 | 2.319.458 |

CS.2.08.00 LẮP TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, xác định vị trí.

- Đo khoảng cách, cố định lắp đặt giá.

- Kiểm tra tủ, lắp đặt tủ, đấu cáp vào tủ.

- Kiểm tra hoàn thiện và đóng thử.

Đơn vị tính: đ/ bộ; tủ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.2.08.11 CS.2.08.21 CS.2.08.22 | - Lắp giá đỡ tủ - Lắp đặt tủ ở độ cao <2m - Lắp đặt tủ ở độ cao ≥2m | bộ tủ tủ | 90.000 1.500.000 1.500.000 | 481.148 452.279 452.279 | 339.485 |

CHƯƠNG III

LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN SÂN VƯỜN CS.3.01.10 LẮP DỰNG CỘT ĐÈN SÂN VƯỜN (H = 8,5M)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển cột trong phạm vi 30m.

- Dựng cột, căn chỉnh, cố định cột, hoàn chỉnh bàn giao.

Đơn vị tính: đ/ cột

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.3.01.11 CS.3.01.12 | Lắp dựng cột đèn sân vườn (H = 8,5m) - Lắp đặt bằng thủ công - Lắp đặt bằng cơ giới | cột cột | 2.450.000 2.450.000 | 935.073 519.485 | 497.573 |

CS.3.02.10 LẮP ĐẶT ĐÈN LỒNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ vật tư.

- Đục lỗ bắt tay đèn lồng.

- Lắp tay đèn lồng, lắp đèn, thử bóng, đấu nối dây nguồn.

- Kiểm tra hoàn thiện.

Đơn vị tính: đ/ bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.3.02.11 | Lắp đặt đèn lồng | bộ | 1.000.000 | 124.676 | 347.919 |

CS.3.03.10 LẮP ĐẶT ĐÈN CẦU, ĐÈN NẤM, ĐÈN CHIẾU SÁNG THẢM CỎ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ vật tư.

- Lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Kiểm tra hoàn thiện.

Đơn vị tính: đ/ bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.3.03.11 CS.3.03.12 CS.3.03.13 | Lắp đặt đèn cầu Lắp đặt đèn nấm Lắp đặt đèn chiếu sáng thảm cỏ | bộ bộ bộ | 550.000 500.000 280.000 | 41.559 62.338 124.676 | 347.919 347.919 |

CHƯƠNG IV

LẮP ĐẶT ĐÈN TRANG TRÍ CS.4.01.00 LẮP ĐÈN MÀU NGANG ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt.

- Kiểm tra thử bóng, sửa đui, đầu tiếp xúc, đầu nối . . .

- Cảnh giới, kéo dây đui, lắp đèn, lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ, đấu dây cân pha các dây đèn.

- Kiểm tra, xử lý tiếp xúc hoàn chỉnh.

CS.4.01.10 LẮP ĐÈN BÓNG ỐC NGANG ĐƯỜNG

Đơn vị tính: đ/100 bóng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.4.01.11 CS.4.01.12 | Lắp đèn bóng ốc ngang đường Điều kiện làm - Ngang đường - Ngã 3 - ngã 4 | 100 bóng 100 bóng | 263.180 494.840 | 935.073 1.246.764 | 2.319.458 3.479.187 |

CS.4.01.20 LẮP ĐÈN DÂY RẮN NGANG ĐƯỜNG

Đơn vị tính: đ/10 m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.4.01.21 CS.4.01.22 | Đào nền đường mở rộng Điều kiện làm - Ngang đường - Ngã 3 - ngã 4 | 10 m 10 m | 250.000 250.000 | 415.588 623.382 | 695.837 1.159.729 |

CS.4.02.00 LẮP ĐÈN TRANG TRÍ VIỀN CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển đến vị trí lắp đặt.

- Kiểm tra thử bóng, sửa đui, đầu tiếp xúc, đầu nối.

- Lắp đèn cố định viền trang trí kiến trúc.

- Lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ.

- Kéo dây nguồn, đấu dây, cân pha.

- Kiểm tra, xử lý tiếp xúc hoàn chỉnh.

CS.4.02.10 LẮP ĐÈN BÓNG ỐC VIỀN CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC

Đơn vị tính: đ/100 bóng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.4.02.11 CS.4.02.12 | Lắp đèn bóng ốc viền công trình kiến trúc. Điều kiện làm - H< 3m - H> 3m | 100 bóng 100 bóng | 200.000 200.000 | 1.038.970 1.350.661 | 1.697.424 2.546.136 |

CS.4.02.20 LẮP ĐÈN DÂY RẮN VIỀN KIẾN TRÚC

Đơn vị tính: đ/10m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.4.02.21 CS.4.02.22 | Lắp đèn dây rắn viền kiến trúc Điều kiện làm - H< 3m - H> 3m | 10 m 10 m | 250.000 250.000 | 577.377 769.836 | 463.892 927.783 |

Ghi chú : Chi phí máy thi công ở bảng trên tính bằng xe thang - chiều dài thang tới 9m.

CS.4.03.00 LẮP ĐÈN MÀU TRANG TRÍ CÂY

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị và vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt.

- Trải dây đèn lên cây.

- Lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ.

- Kéo dây nguồn, đấu dây, cân pha.

- Kiểm tra, xử lý tiếp xúc.

Đơn vị tính: đ/100 bóng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.4.03.11 CS.4.03.12 | Lắp đèn bóng ốc trang trí cây Điều kiện làm - H< 3m - H> 3m | 100 bóng 100 bóng | 200.000 200.000 | 727.279 1.038.970 | 463.892 927.783 |

CS.4.03.20 LẮP ĐÈN BÓNG 3W TRANG TRÍ CÂY

Đơn vị tính: đ/ dây (100 bóng)

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.4.03.21 CS.4.03.22 | Lắp đèn bóng 3W trang trí cây - Cao độ < 3m - Cao độ ≥ 3m | dây dây | 10.000.000 10.000.000 | 103.897 145.456 | 162.362 347.919 |

CS.4.04.00 LẮP ĐÈN MÀU VIỀN KHẨU HIỆU, BIỂU TƯỢNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị và vận chuyển dụng cụ, phương tiện đến vị trí lắp đặt.

- Lắp cố định dây đui, bóng vào khung khẩu hiệu.

- Kéo dây nguồn, đấu dây, cân pha.

- Lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ.

- Kiểm tra, xử lý tiếp xúc.

CS.4.04.10 LẮP ĐÈN BÓNG ỐC VIỀN KHẨU HIỆU, BIỂU TƯỢNG

Đơn vị tính: đ/100 bóng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.4.04.11 CS.4.04.12 | Lắp đèn bóng ốc viền khẩu hiệu, biểu tượng Điều kiện làm - Cao độ < 3m - Cao độ ≥ 3m | 100 100 | 200.000 200.000 | 831.176 1.080.529 | 1.855.566 2.783.350 |

CS.4.04.20 LẮP ĐÈN DÂY RẮN VIỀN KHẨU HIỆU, BIỂU TƯỢNG

Đơn vị tính: đ/10m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.4.04.21 CS.4.04.22 | Lắp đèn dây rắn viền khẩu hiệu, biểu tượng - Cao độ < 3m - Cao độ ≥ 3m | 10 m 10 m | 250.000 250.000 | 207.794 270.132 | 347.919 695.837 |

CS.4.04.30 LẮP ĐÈN ỐNG VIỀN KHẨU HIỆU, BIỂU TƯỢNG

Đơn vị tính: đ/10m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.4.04.31 CS.4.04.32 | Lắp đèn ống viền khẩu hiệu, biểu tượng - Cao độ < 3m - Cao độ ≥ 3m | 10 m 10 m | 800.000 800.000 | 623.382 831.176 | 463.892 927.783 |

CS.4.05.00 LẮP ĐÈN PHA CHIẾU SÁNG TRANG TRÍ CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị và vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt.

- Lắp đặt đèn pha cố định, đấu bộ mồi theo vị trí thiết kế.

- Kéo dây nguồn đấu điện.

- Kiểm tra, hoàn chỉnh.

CS.4.05.10 LẮP ĐÈN PHA TRÊN CẠN

Đơn vị tính: đ/ bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.4.05.11 CS.4.05.12 | Lắp đèn pha trên cạn - Cao độ < 3m - Cao độ ≥ 3m | bộ bộ | 578.182 578.182 | 207.794 270.132 | 254.614 305.536 |

CS.4.05.20 LẮP ĐÈN PHA DƯỚI NƯỚC

Đơn vị tính: đ/ bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.4.05.21 | - Lắp đèn pha dưới nước | bộ | 867.273 | 374.029 |  |

CS.4.06.00 LẮP KHUNG HOA VĂN, KHUNG CHỮ KHẨU HIỆU

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị và vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt.

- Lắp giá đỡ khung, bắt khung trang trí cố định vào giá.

- Kiểm tra, hoàn chỉnh.

Đơn vị tính: đ/ khung

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.4.06.11 CS.4.06.12 CS.4.06.21 CS.4.06.22 | Lắp khung kích thước 1m x 2m - Cao độ < 3m - Cao độ ≥ 3m Lắp khung kích thước > 1m x 2m - Cao độ < 3m - Cao độ ≥ 3m | khung khung khung khung | 250.000 250.000 350.000 350.000 | 311.691 415.588 415.588 540.264 | 271.588 407.382 339.485 509.227 |

CS.4.07.10 LẮP BỘ ĐIỀU KHIỂN NHẤP NHÁY

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị và vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt.

- Kiểm tra thiết bị, lắp đặt, đấu dây điều khiển.

Đơn vị tính: đ/ bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.4.07.11 CS.4.07.12 | Lắp bộ điều khiển nhấp nháy - Số lượng 2 ÷ 3 kênh - Số lượng ≤ 4 kênh | bộ bộ | 150.000 200.000 | 207.794 311.691 |  |

CHƯƠNG V

DUY TRÌ LƯỚI ĐIỆN CHIẾU SÁNG CS.5.01.00 THAY BÓNG ĐÈN SỢI TÓC, ĐÈN CAO ÁP, ĐÈN ỐNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị và vận chuyển vật tư đến địa điểm thay lắp.

- Cảnh giới đảm bảo giao thông.

- Kiểm tra sửa chữa các chi tiết lưới.

- Tháo và lắp bóng; tháo và lắp kính + lốp đèn.

- Giám sát an toàn, hoàn thiện.

CS.5.01.10 THAY BÓNG ĐÈN SỢI TÓC BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đ/20 bóng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.01.11 | Thay bóng đèn sợi tóc bằng thủ công | 20 bóng | 116.739 | 692.852 |  |

CS.5.01.20 THAY BÓNG CAO ÁP BẰNG CƠ GIỚI; BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đ/20 bóng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.01.21 CS.5.01.22 CS.5.01.23 CS.5.01.24 | Thay bóng cao áp bằng cơ giới - Chiều cao cột < 14 m - Chiều cao cột 14 ÷ < 18 m - Chiều cao cột 18 ÷ < 24 m Thay bóng cao áp bằng thủ công - Chiều cao cột < 10 m | 20 bóng 20 bóng 20 bóng 20 bóng | 8.103.000 8.103.000 8.103.000 8.508.150 | 831.176 1.038.970 1.454.558 1.496.117 | 2.319.458 2.424.701 2.626.759 |

CS.5.01.30 THAY BÓNG ĐÈN ỐNG BẰNG CƠ GIỚI; BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đ/20 bóng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.01.31 CS.5.01.32 | Thay bóng đèn ống bằng cơ giới Thay bóng đèn ống bằng thủ công | 20 bóng 20 bóng | 353.700 371.385 | 769.836 1.385.705 | 2.319.458 |

CS.5.02.00 THAY CHOÁ ĐÈN (LỐP ĐÈN) ĐÈN PHA, CHAO ĐÈN CAO ÁP

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, kiểm tra vật tư.

- Sửa chữa chi tiết tháo lốp cũ, lắp lốp mới.

- Giám sát an toàn, hoàn thiện.

CS.5.02.10 THAY CHOÁ ĐÈN (LỐP ĐÈN) ĐÈN PHA, CHAO ĐÈN CAO ÁP BẰNG CƠ GIỚI

Đơn vị tính: đ/10 lốp

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.02.11 CS.5.02.12 CS.5.02.13 CS.5.02.14 CS.5.02.15 CS.5.02.16 | Thay choá đèn (lốp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp bằng cơ giới - Chiều cao cột < 10 m - Chiều cao cột 10 ÷ < 18 m - Chiều cao cột 18 ÷ < 24 m Thay chóa đèn kép đèn pha, chao - Chiều cao cột < 10 m - Chiều cao cột 10 ÷ < 18 m - Chiều cao cột 18 ÷ < 24 m | 10 lốp 10 lốp 10 lốp 10 lốp 10 lốp 10 lốp | 1.560.000 1.560.000 1.560.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 | 2.285.734 2.493.528 2.701.322 3.885.748 4.051.983 4.280.556 | 4.638.916 3.533.096 4.243.226 4.638.916 3.533.096 4.243.226 |

CS.5.02.20 THAY CHOÁ ĐÈN (LỐP ĐÈN) ĐÈN PHA, CHAO ĐÈN CAO ÁP BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đ/10 lốp

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.02.21 | Thay choá đèn (lốp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp bằng thủ công | 10 lốp | 1.638.000 | 4.155.880 |  |

CS.5.03.00 THAY CHẤN LƯU (HOẶC BỘ MỒI) VÀ BÓNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, kiểm tra chi tiết.

- Tháo vỏ lốp, chấn lưu, bộ mồi, bóng cũ.

- Thay chấn lưu mới, bộ mồi mới, bóng mới.

- Lắp vỏ lốp, đấu điện, kiểm tra.

CS.5.03.10 THAY CHẤN LƯU (HOẶC BỘ MỒI) VÀ BÓNG ĐỒNG BỘ BẰNG CƠ GIỚI

Đơn vị tính: đ/ bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.03.11 CS.5.03.12 CS.5.03.13 CS.5.03.14 | Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng đồng bộ bằng cơ giới - Chiều cao cột < 10 m - Chiều cao cột 10 ÷ < 14 m - Chiều cao cột 14 ÷ < 18 m - Chiều cao cột 18 ÷ 24 m | bộ bộ bộ bộ | 362.023 362.023 362.023 362.023 | 207.794 228.573 290.912 311.691 | 463.892 388.641 423.972 505.146 |

CS.5.03.20 THAY CHẤN LƯU (HOẶC BỘ MỒI) VÀ BÓNG ĐỒNG BỘ BẰNG THỦ

CÔNG

Đơn vị tính: đ/ bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.03.21 | Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng đồng bộ bằng thủ công, chiều cao cột ≤ 10 m | bộ | 380.124 | 374.029 |  |

CS.5.03.30 THAY CHẤN LƯU BẰNG CƠ GIỚI

Đơn vị tính: đ/ bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.03.31 CS.5.03.32 CS.5.03.33 CS.5.03.34 | Thay chấn lưu bằng cơ giới - Chiều cao cột < 10 m - Chiều cao cột 10 ÷ < 14 m - Chiều cao cột 14 ÷ < 18 m - Chiều cao cột 18 ÷ 24 m | bộ bộ bộ bộ | 190.000 190.000 190.000 190.000 | 187.015 207.794 270.132 290.912 | 417.502 317.979 353.310 424.323 |

CS.5.03.40 THAY BỘ MỒI BẰNG CƠ GiỚI

Đơn vị tính: đ/ bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.03.41 CS.5.03.42 CS.5.03.43 CS.5.03.44 | Thay bộ mồi bằng cơ giới - Chiều cao cột < 10 m - Chiều cao cột 10 ÷ < 14 m - Chiều cao cột 14 ÷ < 18 m - Chiều cao cột 18 ÷ 24 m | bộ bộ bộ bộ | 190.000 190.000 190.000 190.000 | 207.794 228.573 290.912 311.691 | 463.892 353.310 388.641 464.734 |

CS.5.03.50 THAY CHẤN LƯU, BỘ MỒI VÀ BÓNG ĐỒNG BỘ BẰNG CƠ GIỚI

Đơn vị tính: đ/ bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.03.51 CS.5.03.52 CS.5.03.53 CS.5.03.54 | Thay chấn lưu, bộ mồi và bóng đồng bộ bằng cơ giới - Chiều cao cột < 10 m - Chiều cao cột 10 ÷ < 14 m - Chiều cao cột 14 ÷ < 18 m - Chiều cao cột 18 ÷ 24 m | bộ bộ bộ bộ | 476.023 476.023 476.023 476.023 | 290.912 320.003 407.276 436.367 | 494.633 529.964 529.964 606.175 |

CS.5.03.60 THAY CHẤN LƯU (HOẶC BỘ MỒI) VÀ BÓNG ĐỒNG BỘ BẰNG THỦ

Đơn vị tính: đ/ bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.03.61 | Thay chấn lưu, bộ mồi và bóng đồng bộ bằng thủ công chiều cao cột < 10 m | bộ | 499.824 | 523.641 |  |

CS.5.04.00 THAY CÁC LOẠI XÀ

Thành phần công việc:

- Kiểm tra xà, lĩnh vật tư, xin cắt điện.

- Tháo dây và lắp dây hoặc cáp (khoảng 2 dây hoặc cáp).

- Giám sát an toàn, sửa chữa hệ thống dây khác trên cột.

- Tháo xà cũ, lắp xà mới, lắp sứ trên xà (đối với các loại xà có sứ).

Đơn vị tính: đ/ bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.04.11 CS.5.04.21 CS.5.04.31 CS.5.04.41 CS.5.04.51 CS.5.04.61 CS.5.04.62 CS.5.04.63 CS.5.04.71 CS.5.04.72 CS.5.04.73 | Thay các loại xà Thay bộ xà đơn dài 1,2m - 4 sứ Thay bộ xà kép dài 1,2m - 4 sứ Thay bộ xà dài 0,6m có sứ Thay bộ xà đơn dài 1,2m không sứ, không dây - Bằng cơ giới - Bằng thủ công Thay bộ xà không sứ, không dây bằng cơ giới - Bộ xà dài 0,6m - Bộ xà dài 0,4m - Bộ xà dài 0,3m Thay bộ xà không sứ, không dây bằng thủ công - Bộ xà dài 0,6m - Bộ xà dài 0,4m - Bộ xà dài 0,3m | bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ | 338.360 788.720 90.180 294.000 308.700 68.000 94.000 84.000 71.400 98.700 88.200 | 561.044 623.382 519.485 415.588 748.058 311.691 311.691 311.691 561.044 561.044 561.044 | 371.113 417.502 371.113 371.113 371.113 371.113 371.113 |

CS.5.05.00 THAY CÁC LOẠI CẦN ĐÈN CHAO CAO ÁP, CẦN ĐÈN CAO ÁP, CHỤP LIỀN CẦN, CHỤP ỐNG PHÓNG ĐƠN, CHỤP ỐNG PHÓNG KÉP

Thành phần công việc:

- Kiểm tra cần, chụp cột, chụp cột liền cần, lĩnh vật tư, xin cắt điện.

- Tháo chụp, cần cũ.

- Lắp chụp đầu cột, cần mới, lắp sứ, kéo lèo, giám sát.

CS.5.05.10 THAY CẦN ĐÈN CAO ÁP, CHỤP LIỀN CẦN, CHỤP ỐNG PHÓNG ĐƠN, CHỤP ỐNG PHÓNG KÉP BẰNG CƠ GIỚI

Đơn vị tính: đ/ bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.05.11 CS.5.05.12 CS.5.05.13 CS.5.05.14 | Thay cần đèn cao áp, chụp liền cần, chụp ống phóng đơn, chụp ống phóng kép bằng cơ giới - Cần cao áp chữ L - Cần cao áp chữ S - Chụp liên cần - Chụp ống | bộ bộ bộ bộ | 300.000 300.000 600.000 475.000 | 519.485 727.279 727.279 519.485 | 298.968 298.968 298.968 373.710 |

CS.5.05.20 THAY CẦN ĐÈN CAO ÁP BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đ/ bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.05.21 CS.5.05.22 | Thay cần đèn cao áp bằng thủ công - Cần cao áp chữ L - Cần cao áp chữ S | bộ bộ | 315.000 378.000 | 935.073 1.309.102 |  |

CS.5.05.30 THAY CẦN ĐÈN CHAO CAO ÁP BẰNG CƠ GIỚI

Đơn vị tính: đ/ bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.05.31 | Thay cần đèn chao cao áp bằng cơ giới | bộ | 314.000 | 415.588 | 463.892 |

CS.5.05.40 THAY CẦN ĐÈN CHAO CAO ÁP BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đ/ bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.05.41 | Thay cần đèn chao cao áp bằng thủ công | bộ | 329.700 | 748.058 |  |

CS.5.06.10 THAY LÈO ĐÈN

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến địa điểm thay lắp, lấy dấu.

- Cuốn dây lèo, căng dây lèo.

- Giám sát an toàn, hoàn thiện.

Đơn vị tính: đ/ bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.06.11 CS.5.06.12 CS.5.06.13 | Thay lèo đèn - Loại dây đơn - Loại dây đôi - Loại dây ba | bộ bộ bộ | 500.640 500.640 742.280 | 831.176 935.073 1.246.764 | 927.783 927.783 927.783 |

CS.5.07.00 THAY CÁC LOẠI DÂY

CS.5.07.10 THAY DÂY ĐỒNG MỘT RUỘT

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến địa điểm thay dây, hạ dây cũ.

- Kéo dây mới, cắt điện.

- Giám sát an toàn, hoàn thiện.

Đơn vị tính: đ/40 m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.07.11 CS.5.07.12 CS.5.07.13 CS.5.07.14 CS.5.07.15 CS.5.07.16 CS.5.07.21 CS.5.07.22 CS.5.07.23 CS.5.07.24 CS.5.07.25 CS.5.07.26 | Thay dây đồng một ruột bằng cơ giới: - Loại dây M6 - Loại dây M10 - Loại dây M16 - Loại dây M25 - Loại dây A16 - Loại dây A25 Thay dây đồng một ruột bằng thủ công: - Loại dây M6 - Loại dây M10 - Loại dây M16 - Loại dây M25 - Loại dây A16 - Loại dây A25 | 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m | 705.614 1.160.740 1.749.440 2.736.020 336.560 457.954 740.895 1.218.777 1.836.912 2.872.821 353.388 480.852 | 415.588 519.485 519.485 519.485 519.485 519.485 748.058 935.073 935.073 935.073 935.073 935.073 | 394.308 394.308 394.308 394.308 394.308 394.308 |

CS.5.07.20 THAY CÁP TREO

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển cáp treo đến địa điểm thay cáp, hạ cáp cũ.

- Treo lại dây văng, treo cáp, đấu hoàn chỉnh.

- Giám sát an toàn, hoàn thiện.

Đơn vị tính: đ/40 m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.07.27 CS.5.07.28 | Thay cáp treo - Bằng cơ giới - Bằng thủ công | 40m 40m | 1.652.032 1.734.633 | 1.038.970 1.732.131 | 1.159.729 |

CS.5.07.30 THAY CÁP NGẦM

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, tháo đầu nguồn luồn cửa cột.

- Đào rãnh thay cáp, rải cáp mới, luồn cửa cột.

- Xử lý hai đầu cáp khô, san lấp rãnh cáp, đầm chặt.

- Đặt lưới bảo vệ, vận chuyển đất thừa.

Đơn vị tính: đ/40 m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.07.31 CS.5.07.32 CS.5.07.33 CS.5.07.34 | Thay cáp ngầm - Nền đất - Hè phố - Đường nhựa - Bê tông anphan | 40 m 40 m 40 m 40 m | 8.940.000 8.940.000 8.940.000 8.940.000 | 7.272.790 9.350.730 11.428.670 12.467.640 |  |

CS.5.08.10 THAY TỦ ĐIỆN

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, tháo tủ cũ.

- Tháo đấu đầu, đấu kiểm tra.

- Giám sát an toàn, hoàn thiện.

Đơn vị tính: đ/ tủ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.08.11 | - Thay tủ điện | tủ | 1.500.000 | 831.176 | 424.066 |

CS.5.09.10 NỐI CÁP NGẦM

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến địa điểm đấu nối.

- Đào đất, xử lý đầu cáp, làm hộp nối.

- Kiểm tra, lấp đất, thu dọn vệ sinh.

Đơn vị tính: đ/ hộp

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.09.11 CS.5.09.12 CS.5.09.13 CS.5.09.14 | Nối cáp ngầm - Nền đất - Hè phố - Đường nhựa - Bê tông anphan | 40 m 40 m 40 m 40 m | 210.200 210.200 210.200 210.200 | 1.038.970 1.246.764 1.350.661 1.454.558 |  |

CS.5.10.10 THAY CỘT ĐÈN

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, tháo hạ dây, hạ cần, hạ lốp.

- Đào hố nhổ cột, thu hồi cột cũ.

- Nhận vật tư, trồng cột mới.

- Lắp xà, đèn, chụp, dây.

- San lấp hố móng, đánh số cột, vệ sinh bàn giao.

Đơn vị tính: đ/ cột

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.10.11 CS.5.10.12 | Thay cột đèn - Cột BT li tâm, cột BT chữ H - Cột sắt | cột cột | 989.519 721.832 | 3.198.669 2.886.885 | 2.942.210 2.942.210 |

Ghi chú : Chi phí vật liệu chưa bao gồm đơn giá cột đèn

CS.5.11.00 CÔNG TÁC SƠN

Thành phần công việc:

- Cạo gỉ, sơn 3 nước (1 nước chống gỉ, 2 nước sơn bóng).

- Đánh số cột.

CS.5.11.10 SƠN CỘT SẮT (CÓ CHIỀU CAO 8 ÷ 9,5M)

Đơn vị tính: đ/ cột

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.11.11 | Sơn cột sắt (có chiều cao 8 ÷ 9,5m) | cột | 184.408 | 673.607 | 1.855.566 |

CS.5.11.20 SƠN CHỤP, SƠN CẦN ĐÈN

Đơn vị tính: đ/ bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.11.21 | Sơn chụp, sơn cần đèn | bộ | 83.342 | 230.951 | 1.159.729 |

CS.5.11.30 SƠN CỘT ĐÈN CHÙM BẰNG CƠ GIỚI

Đơn vị tính: đ/ cột

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.11.31 | - Sơn cột đèn chùm bằng cơ giới | cột | 124.587 | 577.377 | 1.855.566 |

CS.5.11.40 SƠN CỘT ĐÈN CHÙM BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đ/ cột

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.11.41 | Sơn cột đèn chùm bằng thủ công | cột | 134.701 | 1.058.525 |  |

CS.5.11.50 SƠN CỘT ĐÈN 1 CẦU, ĐÈN CHÙA, ĐÈN VƯƠNG MIỆN BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đ/ cột

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.11.51 | Sơn cột đèn 1 cầu, đèn chùa, đèn vương miện bằng thủ công | cột | 134.701 | 769.836 |  |

CS.5.11.60 SƠN TỦ ĐIỆN CẢ GIÁ ĐỠ

Đơn vị tính: đ/ tủ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.11.61 | Sơn tủ điện cả giá đỡ | tủ | 199.059 | 384.918 |  |

CS.5.12.10 THAY SỨ CŨ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vật tư, cắt điện.

- Tháo sứ cũ, lắp sứ mới, kéo lại dây.

- Kiểm tra đóng điện, giám sát an toàn.

Đơn vị tính: đ/ cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.12.11 | Thay sứ cũ | cái | 5.000 | 71.210 | 231.946 |

CS.5.13.10 DUY TRÌ CHOÁ ĐÈN CAO ÁP, KÍNH ĐÈN CAO ÁP

Thành phần công việc:

- Tháo choá, kiểm tra tiếp xúc, vệ sinh choá, kính.

- Lắp choá, giám sát an toàn.

Đơn vị tính: đ/ bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.13.11 CS.5.13.12 CS.5.13.13 CS.5.13.14 | Duy trì choá đèn cao áp, kính đèn cao áp - Chiều cao cột < 10 m - Chiều cao cột 10 ÷ < 14 m - Chiều cao cột 14 ÷ < 18 m - Chiều cao cột 18 ÷ 24 m | bộ bộ bộ bộ | 55.000 55.000 55.000 55.000 | 57.738 76.984 96.230 115.475 | 118.820 104.639 141.324 181.853 |

CS.5.14.00 THAY QUẢ CẦU NHỰA HOẶC THUỶ TINH

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến địa điểm thay thế.

- Sửa chữa chi tiết đấu, tháo lắp cầu nhựa.

- Giám sát an toàn.

Đơn vị tính: đ/ quả

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.14.11 CS.5.14.12 | Thay quả cầu bằng cơ giới - Quả cầu nhựa - Quả cầu thủy tinh | quả quả | 200.000 300.000 | 115.475 115.475 | 231.946 231.946 |

CS.5.14.20 THAY QUẢ CẦU NHỰA HOẶC THUỶ TINH BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đ/ quả

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.14.21 CS.5.14.22 | Thay quả cầu bằng thủ công - Quả cầu nhựa - Quả cầu bằng thủy tinh | quả quả | 210.000 315.000 | 277.141 277.141 |  |

CHƯƠNG VI

DUY TRÌ TRẠM ĐÈN

CS.6.01.00 DUY TRÌ TRẠM ĐÈN

Thành phần công việc:

- Hàng ngày đóng, ngắt, kiểm tra lưới đèn.

- Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị điện, kiểm tra máy, kiểm tra tín hiệu trực máy.

- Kiểm tra lưới đèn, ghi chép kết quả đèn sáng, đèn tối.

- Xử lý sự cố nhỏ: tra chì, đấu tiếp xúc, báo công tơ điện mất nguồn.

- Đọc chỉ số đồng hồ công tơ điện.

- Kiến nghị sửa chữa thay thế.

Đơn vị tính: đ/ trạm/ngày

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.6.01.11 CS.6.01.21 CS.6.01.31 CS.6.01.41 CS.6.01.51 CS.6.01.61 | Duy trì trạm 1 chế độ bằng thủ công Duy trì trạm 1 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ Duy trì trạm 1 chế độ bằng thiết bị trung tâm điều khiển UTU Duy trì trạm 2 chế độ bằng thủ công Duy trì trạm 2 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ - Duy trì trạm 2 chế độ bằng thiết bị trung tâm điều khiển UTU | trạm/ ngày trạm/ ngày trạm/ ngày trạm/ ngày trạm/ ngày trạm/ ngày |  | 95.585 85.196 91.429 112.209 93.507 99.741 |  |

Ghi chú:

- Đơn giá duy trì trạm đèn công cộng qui định tại các bảng trên tương ứng với chiều dài tuyến trạm = 1.500m và trạm trên đường phố. Khi chiều dài tuyến trạm khác với khoảng cách trên và

- Chiều dài tuyến trạm  1500 ÷ 3000m:	Kl = 1,1

- Chiều dài tuyến trạm  > 3000m:	Kl = 1,2

- Chiều dài tuyến trạm  1000 ÷ 1500m:	Kl = 0,9

- Chiều dài tuyến trạm  500 ÷ 1000m:	Kl = 0,8

- Chiều dài tuyến trạm  < 500m:	Kl = 0,5

- Trạm trong ngõ xóm nội thành:	Kv = 1,2

- Trạm trong khu tập thể dân cư nội thành:	Kv = 1,1

- Trạm ngoại thành:	Kv = 1,2

CS.6.02.00 DUY TRÌ CHẤT LƯỢNG LƯỚI ĐÈN

Thành phần công việc:

- Kiểm tra định kỳ hệ thống cáp điều khiển tự động (cáp thông tin 5.000m) và tủ nhận lệnh.

- Kiểm tra bóng cao áp bị tối bao gồm: xác định điện áp lưới, xác định thông số bóng tối, vị trí.

- Kiểm tra thông số của trạm: Đo điện áp, đo điện đầu và cuối nguồn, dòng điện các pha A, B, C.

- Kiểm tra tủ điện: Kiểm tra thiết bị tủ, đóng nguồn, đo các thông số.

- Kiểm tra các thiết bị nhận lệnh điều khiển của tủ bao gồm: chuẩn bị dụng cụ, đo các thông số điện, xác định hư hỏng, đóng, cắt, thử.

- Kiểm tra thông số sáng của lưới đèn bao gồm: chuẩn bị các thiết bị đo, đo các thông số chiếu sáng mặt đường, xử lý số liệu thống kê, lập biên bản báo cáo.

Đơn vị tính: đ/ lần kiểm tra

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.6.02.11 CS.6.02.21 CS.6.02.31 CS.6.02.41 CS.6.02.51 CS.6.02.61 | Kiểm tra định kỳ hệ thống cáp điều khiển tự động và tủ nhận lệnh Kiểm tra bóng cao áp bị tối Kiểm tra thông số điện của trạm Kiểm tra tủ điện Kiểm tra thông số sáng của lưới đèn Kiểm tra thiết bị nhận lệnh điều khiển của tủ | lần bóng/lần lần lần km/lần lần |  | 623.382 10.390 51.949 623.382 623.382 415.588 | 2.319.458 69.584 115.973 2.319.458 |

PHỤ LỤC

TỔNG HỢP DỰ TOÁN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ

| Stt | Khoản mục chi phí | Cách tính | Ký hiệu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Chi phí trực tiếp | VL + NC + M | T |
| 1 | Chi phí vật liệu |  | VL |
| 2 | Chi phí nhân công |  | NC |
| 3 | Chi phí sử dụng xe máy và thiết bị |  | M |
| II | Chi phí quản lý chung | NC x tỷ lệ (%) | C |
| III | Lợi nhuận định mức | (T+C) x tỷ lệ (%) | TL |
|  | Tổng cộng | T + C + TL | G |

Trong đó:

+ Qj: là khối lượng công tác dịch vụ công ích thứ j (j=1÷n).

vl	nc	m

+ Dj   , Dj    , Dj   : là chi phí vật liệu, nhân công, sử dụng xe máy và thiết bị trong đơn giá dịch

vụ công ích đô thị của công tác thứ j.

+ CLVL: Chênh lệch vật liệu (nếu có).

+ Knc, Kmtc: hệ số điều chỉnh nhân công, sử dụng xe máy và thiết bị (nếu có).

+ Chi phí quản lý chung trong dự toán dịch vụ công ích đô thị được tính bằng tỷ lệ 65% trên chi phí nhân công trực tiếp. Đối với khối lượng công tác dịch vụ công ích đô thị có chi phí sử dụng máy và thiết bị > 60% chi phí trực tiếp thì chi phí quản lý chung được tính bằng tỷ lệ 5% trên chi phí sử dụng xe máy và thiết bị.

+ Lợi nhuận định mức được tính bằng tỷ lệ 4,5% trên chi phí trực tiếp và chi phí quản lý chung trong giá dự toán thực hiện dịch vụ công ích.

MỤC LỤC

| Mã hiệu | Nội dung |
| --- | --- |
|  | Thuyết minh và hướng dẫn sử dụng |
|  | Bảng giá vật liệu |
|  | Bảng giá nhân công |
|  | Bảng giá máy thi công |
|  | Chương I - Lắp dựng cột đèn, xà, cần đèn, chóa đèn |
| CS1.01.00 | Lắp dựng cột bê tông cốt thép, cột thép và cột gang |
| CS1.02.00 | Lắp đặt chụp đầu cột |
| CS1.03.00 | Lắp cần đèn các loại |
| CS1.04.00 | Kéo lèo đèn |
| CS1.05.00 | Lắp chóa đèn (lắp lốp), chao cao áp |
| CS1.06.00 | Lắp các loại xà, sứ |
| CS1.07.00 | Lắp đặt hệ thống tiếp địa, lắp bộ néo |
|  | Chương II - Kéo dây, kéo cáp, làm đầu cáp khô; Luồn cáp cửa cột; Đánh số cột; Lắp bảng điện cửa cột; Lắp cửa cột, luồn dây lên đèn, lắp tủ điện |
| CS2.01.00 | Kéo dây trên lưới đèn chiếu sáng |
| CS2.02.00 | Làm đầu cáp khô, lắp cầu chì đuôi cá |
| CS2.03.00 | Rải cáp ngầm |
| CS2.04.00 | Luồn cáp cửa cột |
| CS2.05.00 | Đánh số cột |
| CS2.06.00 | Lắp bảng điện cửa cột, lắp cửa cột |
| CS2.07.00 | Luồn dây lên đèn |
| CS2.08.00 | Lắp tủ điện điều khiển chiếu sáng |
|  | Chương III - Lắp đặt các loại đèn sân vườn |
| CS3.01.10 | Lắp dựng cột đèn sân vườn (h= 8,5m) |
| CS3.02.10 | Lắp đặt đèn lồng |
| CS3.03.10 | Lắp đặt đèn cầu, đèn nấm, đèn chiếu sáng thảm cỏ |
|  | Chương IV - Lắp đặt đèn trang trí |
| CS4.01.00 | Lắp đặt đèn màu ngang đường |
| CS4.02.00 | Lắp đặt đèn trang trí viền công trình kiến trúc |
| CS4.03.00 | Lắp đèn màu trang trí cây |
| CS4.04.00 | Lắp đèn màu viền khẩu hiệu, biểu tượng |
| CS4.05.00 | Lắp đèn pha chiếu sáng trang trí công trình kiến trúc |
| CS4.06.00 | Lắp khung hoa văn, khung chữ khẩu hiệu |
| CS4.07.10 | Lắp bộ điều khiển nhấp nháy |
|  | Chương V - Duy trì lưới điện chiếu sáng |
| CS5.01.00 | Thay bóng đèn sợi tóc, bóng cao áp, đèn ống |
| CS5.02.00 | Thay chóa đèn (lốp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp |
| CS5.03.00 | Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng |
| CS5.04.00 | Thay các loại xà |
| CS5.05.00 | Thay các loại cần đèn, chụp liền cần, chụp ống phóng đơn, chụp ống phóng kép |
| CS5.06.00 | Thay lèo đèn |
| CS5.07.00 | Thay các loại dây |
| CS5.08.00 | Thay tủ điện |
| CS5.09.00 | Nối cáp ngầm |
| CS5.10.00 | Thay cột đèn |
| CS5.11.00 | Công tác sơn |
| CS5.12.00 | Thay sứ cũ |
| CS5.13.00 | Duy trì chóa đèn cao áp, kính đèn cao áp |
| CS5.14.00 | Thay quả cầu nhựa hoặc thủy tinh |
|  | Chương VI - Duy trì trạm đèn |
| CS6.01.00 | Duy trì trạm đèn |
| CS6.02.00 | Duy trì chất lượng lưới đèn |
|  | Phụ lục Tổng hợp dự toán dịch vụ công ích đô thị |
|  | Mục lục |