DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

DẠY NGHỀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17 /2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

|  | Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp Mã nghề: 50510418 Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề |
| --- | --- |

MỤC LỤC

Phần thuyết minh

Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

Bảng 1: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Toán cao cấp (MH 07)

Bảng 2: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật lý đại cương (MH 08)

Bảng 3: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vi sinh đại cương (MĐ 09)

Bảng 4: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hình họa - Vẽ kỹ thuật (MH 10)

Bảng 5: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Autocad (MĐ 11)

Bảng 6: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): An toàn lao động (MH 12)

Bảng 7: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Luật và chính sách môi trường (MH 13)

Bảng 8: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ sở công nghệ môi trường (MH 14)

Bảng 9: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kỹ thuật phòng thí nghiệm (MĐ 15)

Bảng 10: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hóa đại cương (MĐ 16)

Bảng 11: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Điện kỹ thuật (MĐ 17)

Bảng 12: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Thủy lực (MH 18)

Bảng 13: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hóa phân tích (MĐ 19)

Bảng 14: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hóa môi trường nước (MĐ 20)

Bảng 15: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vi sinh môi trường nước (MĐ 21)

Bảng 16: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Nước thải công nghiệp và sức khỏe cộng đồng (MH 22)

Bảng 17: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Mạng lưới thoát nước (MH 23)

Bảng 18: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kỹ thuật xử lý nước thải công nghiệp (MĐ 24)

Bảng 19: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Xử lý nước thải chế biến thủy sản (MĐ 25)

Bảng 20: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Xử lý nước thải chế biến mì ăn liền (MĐ 26)

Bảng 21: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Xử lý nước thải chăn nuôi (MĐ 27)

Bảng 22: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Xử lý nước thải dệt nhuộm (MĐ 28)

Bảng 23: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Xử lý nước thải thuộc da (MĐ 29)

Bảng 24: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Xử lý nước thải xi mạ (MĐ 30)

Bảng 25: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Xử lý nước thải công nghiệp (MĐ 31)

Bảng 26: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành công trình xử lý nước thải (MĐ 32)

Bảng 27: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Anh văn chuyên ngành (MH 34)

Bảng 28: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Máy bơm và trạm bơm (MH 35)

Bảng 29: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Quản lý môi trường trạm xử lý nước thải (MH 36)

Bảng 30: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Xử lý nước thải sản xuất bia rượu (MĐ 37)

Bảng 31: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Xử lý nước thải sản xuất giấy (MĐ 38)

Bảng 32: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Xử lý nước thải chế biến mủ cao su (MĐ 39)

Bảng 33: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Xử lý nước thải giết mổ gia súc, gia cầm (MĐ 40)

Bảng 34: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Cơ sở công nghệ hàn (MH 44)

Bảng 35: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Dự toán công trình (MH 45)

Bảng 36: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Quản lý dự án (MH 46)

Bảng 37: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Tổ chức thi công (MH 47)

Bảng 38: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Lắp đặt đường ống (MĐ 48)

Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 39: Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Bảng 40: Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Cơ sở công nghệ hàn (MH 44)

Bảng 41: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Lắp đặt đường ống (MĐ 48)

Danh sách hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề xử lý nước thải công nghiệp

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Xử lý nước thải công nghiệp trình độ cao đẳng nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Xử lý nước thải công nghiệp, ban hành kèm theo Thông tư số 11/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 04 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Xử lý nước thải công nghiệp

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 38, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 39 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc. Trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 40 đến bảng 41) dùng để bổ sung cho bảng 39.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Xử lý nước thải công nghiệp.

Các Trường đào tạo nghề Xử lý nước thải công nghiệp, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 39).

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN

(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TOÁN CAO CẤP

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |
|  | Máy tính kỹ thuật (Caculator) | Chiếc | 01 | Dùng để tính toán giải toán. | - Có các hàm toán học cơ bản; - Từ (8÷12) số. |

Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |
| 3 | Máy tính kỹ thuật (Caculator) | Chiếc | 01 | Dùng để tính toán giải toán. | - Có các hàm toán học cơ bản; - Từ (8÷12) số. |

Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VI SINH ĐẠI CƯƠNG

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 09

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.

| TT | Tên thiết bị |  | Đơn vị |  | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kính hiển vi điện tử |  | Chiếc |  | 01 | Dùng để hướng dẫn quan sát cấu tạo tế bào vi sinh vật. | Độ phóng đại: (40÷1000) lần. |
|  | Kính hiển vi quang học |  | Chiếc |  | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định số lượng vi sinh vật. | Độ phóng đại: (200÷400) lần. |
|  | Nồi hấp tiệt trùng |  | Chiếc |  | 01 | Dùng để hướng dẫn khử trùng dụng cụ nuôi cấy. | - Dung tích: ≥ 50 lít - Nhiệt độ: ≥ 118 0C - Áp suất: ≥ 1,5 kg/cm2. |
|  | Tủ cấy |  | Chiếc |  | 01 | Dùng để hướng dẫn nuôi cấy và phân lập vi sinh vật. | - Kích thước: Dài: (1000÷1200) mm Rộng: (600÷800) mm Cao: (600÷1200) mm; - Áp suất làm việc: (200÷300) Pa; - Cường độ chiếu sáng: ≥ 1000 lux. |
|  | Máy cất nước một lần. |  | Chiếc |  | 01 | Dùng để hướng dẫn chưng cất nước. | - Năng suất: (2÷4) lít/giờ; - Chất lượng nước: pH: (5,0÷6,5); - Độ dẫn điện: (3,0÷4,0) μS/cm. |
|  | Tủ ấm |  | Chiếc |  | 01 | Dùng để tạo nhiệt độ ổn định ủ vi sinh. | - Dung tích: ≥ 120 lít; - Nhiệt độ: từ (5÷70) 0C. |
|  | Tủ sấy |  | Chiếc |  | 01 | Dùng để sấy dụng cụ. | - Dung tích: ≥ 30 lít - Nhiệt độ: ≤ 220 oC |
|  | Cân kỹ thuật |  | Chiếc |  | 01 | Dùng để cân môi trường nuôi cấy. | - Độ chính xác: ± 0,01 gram. - Cân được: ≤ 1.000 gram. |
|  | Bếp điện |  | Chiếc |  | 01 | Dùng để nấu môi trường nuôi cấy. | Công suất ≤ 1000W |
|  | Tủ lạnh |  | Chiếc |  | 01 | Dùng để lưu trữ mẫu. | - Thể tích: ≥ 180 lít. - Nhiệt độ: ≤ 4oC. |
|  | Tủ lạnh sâu |  | Chiếc |  | 01 | Dùng để lưu trữ, bảo quản các chuẩn vi sinh vật. | - Thể tích: ≥ 120 lít. - Nhiệt độ: ≤ -20oC; - Điều chỉnh được nhiệt độ. |
|  | Máy đo pH |  | Chiếc |  | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định độ pH của dung dịch. | - Khoảng đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0.01 pH |
|  | Bàn thí nghiệm |  | Bộ |  | 03 | Dùng để đặt các dụng cụ, chai lọ, thuốc thử hóa chất thí nghiệm và hướng dẫn thực hiện các thao tác thí nghiệm. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Bàn | Chiếc |  | 01 |  |  | - Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất. - Kích thước: + Dài: (2000÷4000) mm + Rộng: (1000÷1600) mm + Cao: (600÷1200) mm. |
|  | Giá để dụng cụ 2 tầng |  | Bộ |  | 01 |  | Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm. |
|  | Chậu rửa dụng cụ |  | Bộ |  | 01 |  |  |
|  | Ống nghiệm |  | Bộ |  | 07 | Dùng để chứa dung dịch, hóa chất phân tích. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml không có nút vặn |  | Chiếc |  | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml không có nút vặn |  | Chiếc |  | 10 |  |  |
|  | Loại 10 ml có nút vặn |  | Chiếc |  | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml có nút vặn |  | Chiếc |  | 10 |  |  |
|  | Giá đặt ống nghiệm |  | Chiếc |  | 03 | Dùng đỡ ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với ống nghiệm. |
|  | Beaker |  | Bộ |  | 07 | Dùng để hướng dẫn pha chế hóa chất. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml |  | Chiếc |  | 03 |  |  |
|  | Loại 100 ml |  | Chiếc |  | 02 |  |  |
|  | Loại 250 ml |  | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Loại 500 ml |  | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Loại 1000 ml |  | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Bình định mức |  | Bộ |  | 07 | Dùng để hướng dẫn cách định mức dung dịch pha chế. | Vật liệu thủy tinh; |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml |  | Chiếc |  | 07 |  |  |
|  | Loại 100 ml |  | Chiếc |  | 07 |  |  |
|  | Loại 1000 ml |  | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Đĩa petri |  | Chiếc |  | 35 | Dùng để hướng dẫn nuôi cấy và phân lập vi sinh vật. | Đường kính: từ (8÷10) cm. |
|  | Que cấy |  | Bộ |  | 07 |  | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Loại thẳng |  | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Loại vòng |  | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Loại móc |  | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Que trải |  | Chiếc |  | 07 | Dùng để hướng dẫn trải vi sinh vật. | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt |
|  | Đèn cồn |  | Chiếc |  | 07 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Bình tia |  | Chiếc |  | 07 | Dùng để chứa đựng nước cất. |  |
|  | Đũa khuấy |  | Chiếc |  | 14 | Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất. | Vật liệu thủy tinh |
|  | Thìa lấy hóa chất |  | Chiếc |  | 07 | Dùng để lấy hóa chất | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Nồi nấu |  | Chiếc |  | 01 | Dùng để hướng dẫn nấu môi trường nuôi cấy. | Thể tích: ≥ 2 lít |
|  | Quả bóp cao su |  | Bộ |  | 14 | Dùng để hướng dẫn cách lấy dung dịch khi sử dụng pipet. | Có van khóa hút xả hóa chất |
|  | Máy vi tính |  | Bộ |  | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ |  | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HÌNH HỌA - VẼ KỸ THUẬT

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |
|  | Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Dùng để hướng dẫn vẽ kỹ thuật |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Com pa | Chiếc | 01 |  | Vẽ đường tròn có bán kính: (10 ÷ 150)mm |
|  | Dưỡng cong | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thước chữ T | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (300 ÷ 1000)mm |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (300 ÷ 1000)mm |
|  | Ê Ke | Chiếc | 02 |  | Loại 90˚ và 120˚ |
|  | Mô hình cắt bổ 3D | Chiếc | 01 | Dùng làm mẫu vẽ kỹ thuật | Làm bằng gỗ, các mặt cắt được sơn màu phân biệt |

Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): AUTOCAD

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 11

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên; lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để giảng dạy và thực hành Autocad. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |
|  | Phần mềm Autocad | Bộ | 01 | Dùng để cài đặt chương trình Autocad. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |

Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN LAO ĐỘNG

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |
|  | Dụng cụ phòng cháy chữa cháy | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng. | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cuộn dây chữa cháy và vòi | Cuộn | 01 |  |  |
|  | Họng cấp nước | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 01 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần, áo | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ủng cao su | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |

Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ SỞ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô hình lắng | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý làm việc của quá trình lắng. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2500 mm. |
|  | Mô hình tuyển nổi | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý làm việc của quá trình tuyển nổi. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: từ (1,0÷8,0) lít/giờ. |
|  | Mô hình lọc | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý làm việc của quá trình lọc. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2000 mm. |
|  | Mô hình Jartest | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý làm việc của quá trình xác định lượng hóa chất keo tụ và pH tối ưu. | - Số cánh khuấy: ≥ 5 cánh; - Điều chỉnh thời gian: (1÷30) phút. - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: (10÷150) vòng/phút. |
|  | Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank) | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý làm việc của bể bùn hoạt tính hiếu khí. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Kích thước ≥ 10 mm; - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ. |
|  | Mô hình UASB | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý làm việc của bể xử lý sinh học kỵ khí UASB. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: từ (1,0÷8,0) lít/giờ; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 4,0 m. |
|  | Máy cất nước một lần. | Chiếc | 01 | Dùng để chưng cất nước. | - Năng suất: (2÷4) lít/giờ; - Chất lượng nước pH: (5,0÷6,5); - Độ dẫn điện: (3,0÷4,0) μS/cm. |
|  | Máy ly tâm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn tách pha trong dung dịch. | Tốc độ quay: ≤ 6000 vòng/phút. |
|  | Máy quang phổ hấp thu phân tử | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn đo độ truyền suốt của dung dịch. | - Hệ thống quang học: ≤ 1200 line/mm; - Dải sóng: từ (325÷1100) nm; - Độ chính xác: ±2.0 nm; |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để sấy dụng cụ, giấy lọc. | - Dung tích: ≥ 30 lít; - Nhiệt độ: ≤ 220 oC. |
|  | Tủ nung | Chiếc | 01 | Dùng để nung mẫu phân tích. | - Nhiệt độ: (550÷1200) oC. |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 01 | Dùng để xác định độ pH của dung dịch. | - Khoảng đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0.01 pH |
|  | Máy đo DO (Dissolved Oxygen) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn đo oxy hòa tan trong nước. | Thang đo: (0±20) mgO2/l. |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu chức năng của thiết bị. | - Độ chính xác: ± 0,01 gram; - Trọng lượng cân: ≤ 1.000 gram. |
|  | Tủ BOD (Biological Oxygen Demand) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn tạo môi trường nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích. | - Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý; - Thang nhiệt độ: (-10÷45) oC; - Độ đồng nhất: ±0,5 oC. |
|  | Bếp điện | Chiếc | 01 | Dùng để cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng. | Công suất ≤ 1000W |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ mẫu. | - Thể tích: ≥ 180 lít. - Nhiệt độ: ≤ 4 oC. |
|  | Bộ lọc chân không | Bộ | 01 | Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải. | Công suất động cơ: ≤ 0,5 HP. |
|  | Bàn thí nghiệm | Bộ | 03 | Sử dụng trong quá trình thí nghiệm |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn | Chiếc | 01 |  | - Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất. - Kích thước: + Dài: (2000÷4000) mm + Rộng: (1000÷1600) mm + Cao: (600÷1200) mm. |
|  | Giá để dụng cụ 2 tầng | Chiếc | 01 |  | Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm. |
|  | Chậu rửa dụng cụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Beaker | Bộ | 07 | Dùng để đựng dung dịch và pha chế hóa chất. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Pipet | Bộ | 07 | Dùng để hút dung dịch. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ±1%. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 15 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ pipet | Chiếc | 01 | Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với pipet. |
|  | Phễu thủy tinh | Bộ | 07 | Dùng để rót các dung dịch lỏng. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 08 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 10 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 15 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Buret | Bộ | 07 | Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: 0,02%; |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Buret 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Buret 25 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ | Chiếc | 01 | Dùng để cố định buret. | - Vật liệu inox; - Kích thước phù hợp với buret. |
|  | Kẹp đôi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống nghiệm | Bộ | 07 | Dùng để đựng dung dịch phân tích. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 10 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Giá ống nghiệm | Chiếc | 03 | Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với ống nghiệm. |
|  | Bình định mức | Bộ | 07 | Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng. | - Vật liệu thủy tinh; - Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Erlen | Bộ | 07 | Dùng để pha và chứa đựng dung dịch. | - Vật liệu thủy tinh; - Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Chai DO (Dissolved Oxygen) | Chiếc | 35 | Dùng để phân tích oxy hòa tan của mẫu. | - Vật liệu thủy tinh. - Dung tích: ≥ 300 ml. |
|  | Ống đong | Bộ | 07 | Dùng để đong và định lượng dung dịch. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Ống COD (Chemical Oxygen Demand) | Chiếc | 35 | Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt; - Đường kính: (16÷25) mm. |
|  | Chai đựng chất chỉ thị | Chiếc | 35 | Dùng để chứa hóa chất chỉ thị. | - Vật liệu thủy tinh; - Có ống nhỏ giọt; - Thể tích: ≤ 50 ml. |
|  | Đĩa petri | Chiếc | 35 | Dùng để đựng mẫu | Đường kính: (8÷10) cm |
|  | Bình hút ẩm | Bộ | 02 | Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc. | - Vật liệu thủy tinh; - Đường kính: (150÷300) mm. |
|  | Chén nung | Chiếc | 07 | Dùng để hướng dẫn nung mẫu. | - Vật liệu sứ; - Dung tích: (50÷100) ml. |
|  | Cốc đốt | Chiếc | 07 | Dùng để hướng dẫn đốt mẫu. | - Vật liệu sứ; - Dung tích: (500÷1000) ml. |
|  | Kẹp gắp cốc đốt, chén nung | Chiếc | 02 | Dùng để gắp chén nung. | - Vật liệu inox. - Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung. |
|  | Kẹp gắp (panh) | Chiếc | 07 | Dùng để gắp giấy lọc, đĩa petri. | Vật liệu inox. |
|  | Thìa lấy hóa chất | Chiếc | 07 | Dùng để lấy hóa chất | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Bình tia | Chiếc | 14 | Dùng chứa đựng nước cất. |  |
|  | Quả bóp cao su | Chiếc | 14 | Dùng để hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet. | Có van khóa hút xả hóa chất; |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 14 | Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 09. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT PHÒNG THÍ NGHIỆM

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên; lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 | Dùng để xác định khối lượng dung dịch. | - Độ chính xác: ± 0,01 gram; - Trọng lượng cân: ≤ 1.000 gram. |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định độ pH của dung dịch. | - Khoảng đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0.01 pH |
|  | Máy đo DO (Dissolved oxygen) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn đo oxy hòa tan trong nước. | - Thang đo: từ (0±20) mgO2/l. |
|  | Máy quang phổ hấp thu phân tử | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn đo độ truyền suốt của dung dịch. | - Hệ thống quang học: ≤ 1200 line/mm; - Dải sóng: từ (325÷1100) nm; - Độ chính xác: ±2.0nm; |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn sấy dụng cụ, giấy lọc. | - Dung tích: ≥ 30 lít; - Nhiệt độ: ≤ 220 oC. |
|  | Máy khuấy từ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn pha chế dung dịch | - Tốc độ khuấy: (100÷1500) rpm. - Thang nhiệt độ: (5÷540) 0C. |
|  | Bộ lọc chân không | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn lọc cặn lơ lửng trong nước thải. | Công suất động cơ: ≤ 0,5 HP. |
|  | Bàn thí nghiệm | Bộ | 03 | Dùng để thực hiện các thao tác thí nghiệm. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn | Chiếc | 01 |  | - Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất. - Kích thước: + Dài: (2000÷4000) mm + Rộng: (1000÷1600) mm + Cao: (600÷1200) mm. |
|  | Giá để dụng cụ 2 tầng | Chiếc | 01 |  | Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm. |
|  | Chậu rửa dụng cụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Beaker | Bộ | 07 | Dùng để đựng dung dịch và pha chế hóa chất. | Vật liệu thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Phễu thủy tinh | Bộ | 07 | Dùng để rót các dung dịch lỏng. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 08 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 10 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 15 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Buret | Bộ | 07 | Dùng để hướng dẫn chuẩn độ dung dịch hóa chất. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: 0,02%; |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ | Chiếc | 01 | Dùng để cố định buret. | - Vật liệu inox; - Kích thước phù hợp với buret. |
|  | Kẹp đôi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống nghiệm | Bộ | 07 | Dùng để đựng dung dịch phân tích. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 10 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Giá ống nghiệm | Chiếc | 03 | Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với ống nghiệm. |
|  | Pipet | Bộ | 07 | Dùng để hút dung dịch. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ±1%. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 15 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ pipet | Chiếc | 01 | Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với pipet. |
|  | Bình định mức | Bộ | 07 | Dùng để hướng dẫn đong, định mức dung dịch, chất lỏng. | - Vật liệu thủy tinh; - Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Erlen | Bộ | 07 | Dùng để hướng dẫn pha và chứa đựng dung dịch. | - Vật liệu thủy tinh; - Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Chai DO (Dissolved Oxygen) | Chiếc | 30 | Dùng để hướng dẫn phân tích oxy hòa tan của mẫu. | - Vật liệu thủy tinh. - Dung tích: ≥ 300 ml. |
|  | Ống đong | Bộ | 07 | Dùng để hướng dẫn đong và định lượng dung dịch. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Đĩa petri | Chiếc | 35 | Dùng để hướng dẫn nuôi cấy; phân lập vi sinh vật; đựng giấy lọc. | Đường kính: (8÷10) cm |
|  | Chén nung | Chiếc | 07 | Dùng để chứa mẫu nung. | - Vật liệu sứ; - Dung tích: từ (50÷100) ml. |
|  | Cốc đốt | Chiếc | 07 | Dùng để chứa mẫu đốt. | - Vật liệu sứ; - Dung tích: (500÷1000) ml. |
|  | Kẹp gắp cốc đốt, chén nung | Chiếc | 02 | Dùng để gắp chén nung. | - Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. - Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung. |
|  | Kẹp gắp (panh) | Chiếc | 07 | Dùng để gắp giấy lọc, đĩa petri. | Vật liệu inox. |
|  | Nhiệt kế | Chiếc | 07 | Dùng để giới thiệu đo nhiệt độ | Nhiệt độ đo ≤ 1000 C |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 14 | Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Thìa lấy hóa chất | Chiếc | 07 | Dùng để lấy hóa chất | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HÓA ĐẠI CƯƠNG

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng để cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy cất nước một lần. | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn chưng cất nước. | - Năng suất: (2÷4) lít/giờ; - Chất lượng nước pH: (5,0÷6,5); - Độ dẫn điện: (3,0÷4,0) μS/cm. |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định khối lượng. | - Độ chính xác: ± 0,01 gram; - Trọng lượng cân: ≤ 1.000 gram. |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định độ pH của dung dịch. | - Khoảng đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0.01 pH |
|  | Bàn thí nghiệm | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hiện các thao tác thí nghiệm. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn |  |  |  | - Vật liệu có khả năng chịu được ăn mòn do hóa chất. - Kích thước: Dài: (2000÷4000) mm Rộng: (1000÷1600) mm Cao: (600÷1200) mm. |
|  | Giá để dụng cụ 2 tầng | Bộ | 01 |  | Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm. |
|  | Chậu rửa dụng cụ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ xác định đương lượng | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định đương lượng. | Sai số: ≤ 10%. |
|  | Dụng cụ thu và đo thể tích khí | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thu và xác định thể tích khí. | - Vật liệu thủy tinh. - Sai số: ≤ 10%. |
|  | Áp kế | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn đo áp suất khí khi xác định đương lượng. | Sai số: ≤ 10%. |
|  | Beaker | Bộ | 07 | Dùng để đựng dung dịch và pha chế hóa chất. | Vật liệu thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Phễu thủy tinh | Bộ | 07 | Dùng để rót các dung dịch lỏng. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 08 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 10 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 15 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Buret | Bộ | 07 | Dùng để hướng dẫn chuẩn độ dung dịch hóa chất. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: 0,02%; |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ | Chiếc | 01 | Dùng để cố định buret. | - Vật liệu inox; - Kích thước phù hợp với buret. |
|  | Kẹp đôi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống nghiệm | Bộ | 07 | Dùng để đựng dung dịch phân tích. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 10 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Giá ống nghiệm | Chiếc | 03 | Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với ống nghiệm. |
|  | Bình định mức | Bộ | 07 | Dùng để hướng dẫn đong, định mức dung dịch, chất lỏng. | - Vật liệu thủy tinh; - Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Erlen | Bộ | 07 | Dùng để hướng dẫn pha và chứa đựng dung dịch. | - Vật liệu thủy tinh; - Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Ống đong | Bộ | 07 | Dùng để hướng dẫn đong và định lượng dung dịch. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Pipet | Bộ | 07 | Dùng để hút dung dịch thí nghiệm. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ±1%. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 15 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ pipet | Chiếc | 01 | Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với pipet. |
|  | Ống nhỏ giọt | Chiếc | 14 | Dùng để nhỏ giọt thuốc thử. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Đĩa petri | Chiếc | 35 | Dùng đựng giấy lọc. | Đường kính: từ (8÷10) cm |
|  | Chén nung | Chiếc | 07 | Dùng để chứa mẫu nung. | - Vật liệu sứ; - Dung tích: từ (50÷100) ml. |
|  | Cốc đốt | Chiếc | 07 | Dùng để chứa mẫu đốt. | - Vật liệu sứ; - Dung tích: từ (500÷1000) ml. |
|  | Kẹp gắp cốc đốt, chén nung | Chiếc | 02 | Dùng để gắp chén nung. | - Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. - Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung. |
|  | Kẹp gắp (panh) | Chiếc | 07 | Dùng để gắp giấy lọc, đĩa petri. | Vật liệu inox. |
|  | Bình tia | Chiếc | 14 | Dùng chứa đựng nước cất. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Nhiệt kế | Chiếc | 07 | Dùng để đo nhiệt độ | Nhiệt độ đo ≤ 1000 C |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 14 | Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Thìa lấy hóa chất | Chiếc | 07 | Dùng để lấy hóa chất | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Quả bóp cao su | Bộ | 14 | Dùng để tạo lực hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet. | Có van khóa hút xả hóa chất |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIỆN KỸ THUẬT

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên; lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều | Bộ | 01 | Sử dụng kiểm nghiệm các biểu thức, định luật, hiện tượng trong mạch điện xoay chiều |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nguồn cung cấp | Bộ | 01 |  | - Iđm ≥ 10 A, - S ≥ 500 VA. |
|  | Vonmet AC | Chiếc | 01 |  | U ≥ 380 V |
|  | Ampemet AC | Chiếc | 01 |  | I ≥ 5A |
|  | Đồng hồ cos | Chiếc | 01 |  | Uđm ≥ 220V |
|  | Mô đun tải | Bộ | 02 |  | Pđm ≤ 500 W. |
|  | Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều. | Bộ | 01 | Sử dụng kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện một chiều. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô đun nguồn cung cấp | Bộ | 01 |  | - Uv = 220 VAC; - Iđm ≥ 5A; - Ura= (0 ÷ 24) VDC. |
|  | Vonmet DC | Chiếc | 03 |  | U ≤ 250 VDC. |
|  | Ampemet DC | Chiếc | 03 |  | Dòng đo I ≥ 50 mA. |
|  | Dụng cụ đo điện trở | Chiếc | 01 |  | - Khoảng đo ≤ 50 MW; - Điện áp: U = 220 VAC. |
|  | Mô đun tải | Bộ | 02 |  | - Uđm = (6 ÷ 24) VDC; - Pđm ≤ 100 W. |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): THỦY LỰC

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số môn học: MH 18

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HÓA PHÂN TÍCH

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy cất nước một lần. | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành chưng cất nước. | - Năng suất: từ (2÷4) lít/giờ; - Chất lượng pH nước: (5,0÷6,5); - Độ dẫn điện: (3,0÷4,0) μS/cm. |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành xác định khối lượng. | - Độ chính xác: ± 0,01 gram; - Trọng lượng cân: ≤ 1.000 gram. |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành xác định độ pH của dung dịch. | - Khoảng đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0.01 pH |
|  | Bàn thí nghiệm | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành các thao tác thí nghiệm. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn | Chiếc | 01 |  | - Vật liệu chịu được ăn mòn hóa chất. - Kích thước: Dài: (2000÷4000) mm Rộng: (1000÷1600) mm Cao: (600÷1200) mm. |
|  | Giá để dụng cụ 2 tầng | Chiếc | 01 |  | Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm. |
|  | Chậu rửa dụng cụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Beaker | Bộ | 07 | Dùng để hướng dẫn thực hành pha chế hóa chất. | Vật liệu thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Phễu thủy tinh | Bộ | 07 | Dùng để rót các dung dịch lỏng. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 08 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 10 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 15 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Buret | Bộ | 07 | Dùng để thực hành chuẩn độ dung dịch hóa chất. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: 0,02% |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ | Chiếc | 01 | Dùng để cố định buret. | - Vật liệu inox; - Kích thước phù hợp với buret. |
|  | Kẹp đôi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống nghiệm | Bộ | 07 | Dùng để đựng dung dịch phân tích. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 10 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Giá ống nghiệm | Chiếc | 03 | Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với ống nghiệm. |
|  | Bình định mức | Bộ | 07 | Dùng để thực hành đong, định mức dung dịch, chất lỏng. | - Vật liệu thủy tinh; - Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Erlen | Bộ | 07 | Dùng để thực hành pha dung dịch. | - Vật liệu thủy tinh; - Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Ống đong | Bộ | 07 | Dùng để thực hành đong và định lượng dung dịch. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Pipet | Bộ | 07 | Dùng để thực hành hút dung dịch. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ±1%. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 15 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ pipet | Chiếc | 01 | Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với pipet. |
|  | Ống nhỏ giọt | Chiếc | 14 | Dùng để nhỏ giọt thuốc thử. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Đĩa petri | Chiếc | 35 | Dùng đựng giấy lọc. | Đường kính: từ (8÷10) cm |
|  | Chén nung | Chiếc | 07 | Dùng để chứa mẫu nung. | - Vật liệu sứ; - Dung tích: từ (50÷100) ml. |
|  | Cốc đốt | Chiếc | 07 | Dùng để chứa mẫu đốt. | - Vật liệu sứ; - Dung tích: từ (500÷1000) ml. |
|  | Kẹp gắp cốc đốt, chén nung | Chiếc | 02 | Dùng để gắp chén nung. | - Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. - Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung. |
|  | Kẹp gắp (panh) | Chiếc | 07 | Dùng để gắp giấy lọc, đĩa petri. | Vật liệu inox. |
|  | Bình tia | Chiếc | 14 | Dùng chứa đựng nước cất. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Nhiệt kế | Chiếc | 07 | Dùng để thực hành đo nhiệt độ | Nhiệt độ đo ≤ 1000 C |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 14 | Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Thìa lấy hóa chất | Chiếc | 07 | Dùng để lấy hóa chất | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Quả bóp cao su | Bộ | 14 | Dùng để hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet. | Có van khóa hút xả hóa chất |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HÓA MÔI TRƯỜNG NƯỚC

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên; lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy cất nước một lần. | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành chưng cất nước. | - Năng suất: từ (2÷4) lít/giờ; - Chất lượng pH nước: (5,0÷6,5); - Độ dẫn điện: (3,0÷4,0) μS/cm |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành xác định khối lượng. | - Độ chính xác: ± 0,01 gram; - Trọng lượng cân: ≤ 1.000 gram. |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 02 | Dùng để thực hành xác định độ pH của dung dịch. | - Khoảng đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0.01 pH |
|  | Máy đo DO (Dissolved Oxygen) | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đo oxy hòa tan trong nước. | Thang đo: từ (0±20) mgO2/l. |
|  | Tủ BOD (Biological Oxygen Demand) | Chiếc | 01 | Dùng để tạo môi trường nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích. | - Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý; - Thang nhiệt độ: (-10÷45) oC; - Độ đồng nhất: ±0,5oC |
|  | Máy ly tâm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kết tủa chất rắn trong dung dịch. | Tốc độ quay: ≤ 6000 vòng/phút |
|  | Máy quang phổ hấp thu phân tử | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đo độ truyền suốt của dung dịch. | - Hệ thống quang học: ≤ 1200 line/mm; - Dải sóng: (325÷1100) nm; - Độ chính xác: ±2.0 nm |
|  | Máy khuấy từ | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành pha chế dung dịch | - Tốc độ khuấy: (100÷1500) rpm. - Thang nhiệt độ: (5÷540) 0C. |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để sấy dụng cụ, giấy lọc. | - Dung tích:≥ 30 lít; - Nhiệt độ:≤ 220 oC. |
|  | Lò nung | Chiếc | 01 | Dùng để nung mẫu phân tích. | Nhiệt độ: (550÷1200) oC. |
|  | Bếp điện | Chiếc | 02 | Dùng để cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng. | Công suất ≤ 1000W |
|  | Bộ lọc chân không | Bộ | 01 | Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải. | Công suất động cơ: ≤ 0,5 HP. |
|  | Bình hút ẩm | Chiếc | 02 | Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc. | - Vật liệu thủy tinh; - Đường kính: từ (150÷300) mm. |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ mẫu. | - Thể tích: ≥ 180 lít. - Nhiệt độ: ≤ 4 oC. |
|  | Bàn thí nghiệm | Bộ | 03 | Dùng để thực hiện các thao tác thí nghiệm. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn | Chiếc | 01 |  | - Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất. - Kích thước: + Dài: (2000÷4000) mm + Rộng: (1000÷1600) mm + Cao: (600÷1200) mm. |
|  | Giá để dụng cụ 2 tầng | Chiếc | 01 |  | Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm. |
|  | Chậu rửa dụng cụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Beaker | Bộ | 07 | Dùng để đựng dung dịch và pha chế hóa chất. | Vật liệu thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Phễu thủy tinh | Bộ | 07 | Dùng để rót các dung dịch lỏng. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 08 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 10 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 15 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Buret | Bộ | 07 | Dùng để thực hành chuẩn độ dung dịch hóa chất. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: 0,02% |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ | Chiếc | 01 | Dùng để cố định buret. | - Vật liệu inox; - Kích thước phù hợp với buret. |
|  | Kẹp đôi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống nghiệm | Bộ | 07 | Dùng để đựng dung dịch phân tích. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 10 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Giá ống nghiệm | Chiếc | 03 | Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với ống nghiệm. |
|  | Bình định mức | Bộ | 07 | Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng. | - Vật liệu thủy tinh; - Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Erlen | Bộ | 07 | Dùng để pha và chứa đựng dung dịch. | - Vật liệu thủy tinh; - Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Ống đong | Bộ | 07 | Dùng để đong và định lượng dung dịch. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Pipet | Bộ | 07 | Dùng để hút dung dịch. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ±1%. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 15 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ pipet | Chiếc | 01 | Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với pipet. |
|  | Chai đựng chất chỉ thị | Chiếc | 35 | Dùng để chứa hóa chất chỉ thị. | - Vật liệu thủy tinh; - Có ống nhỏ giọt; - Thể tích: ≤ 50 ml. |
|  | Đĩa petri | Chiếc | 35 | Dùng để đựng giấy lọc. | Đường kính: từ (8÷10) cm |
|  | Chén nung | Chiếc | 07 | Dùng để chứa mẫu nung. | - Vật liệu sứ; - Dung tích: (50÷100) ml. |
|  | Cốc đốt | Chiếc | 07 | Dùng để chứa mẫu đốt. | - Vật liệu sứ; - Dung tích: (500÷1000) ml. |
|  | Kẹp gắp cốc đốt, chén nung | Chiếc | 02 | Dùng để gắp chén nung. | Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung. |
|  | Kẹp gắp | Chiếc | 07 | Dùng để gắp giấy lọc, đĩa petri. | Vật liệu inox. |
|  | Bình tia | Chiếc | 14 | Dùng để chứa đựng nước cất. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Nhiệt kế | Chiếc | 07 | Dùng để thực hành đo nhiệt độ | Nhiệt độ đo ≤ 1000 C |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 14 | Dùng để thực hành khuấy trộn dung dịch và hóa chất. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Thìa lấy hóa chất | Chiếc | 07 | Dùng để lấy hóa chất | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Quả bóp cao su | Bộ | 14 | Dùng để thực hành hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet. | Có van khóa hút xả hóa chất |
|  | Bi thủy tinh | Bộ | 06 | Dùng để thực hành phá mẫu. | Kích thước: từ (5÷10) mm. |
|  | Chai DO (Dissolved oxygen) | Chiếc | 35 | Dùng để thực hành phân tích oxy hòa tan của mẫu. | - Vật liệu thủy tinh. - Dung tích: ≥ 300 ml. |
|  | Ống COD (Chemical Oxygen Demand) | Chiếc | 35 | Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt; - Đường kính: từ (16÷25) mm. |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VI SINH MÔI TRƯỜNG NƯỚC

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kính hiển vi điện tử | Bộ | 01 | Dùng để thực hành quan sát cấu tạo tế bào vi sinh vật. | Độ phóng đại: (40÷1000) lần. |
|  | Kính hiển vi quang học | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành xác định số lượng vi sinh vật. | Độ phóng đại: (200÷400) lần. |
|  | Nồi hấp tiệt trùng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành khử trùng dụng cụ nuôi cấy. | - Dung tích: ≥ 50 lít - Nhiệt độ: ≥ 118oC; - Áp suất: ≥ 1,5 kg/cm2. |
|  | Tủ cấy | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình nuôi cấy và phân lập vi sinh vật. | - Kích thước: + Dài: (1000÷1200) mm + Rộng: (600÷800) mm + Cao: (600÷1200) mm; - Áp suất làm việc: (200÷300) Pa; - Cường độ chiếu sáng: ≥ 1000 lux. |
|  | Máy cất nước một lần. | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành chưng cất nước. | - Năng suất: (2÷4) lít/giờ; - Chất lượng nước: pH: (5,0÷6,5); Độ dẫn điện: (3,0÷4,0) μS/cm. |
|  | Tủ ấm | Chiếc | 01 | Dùng để tạo nhiệt độ ổn định để ủ vi sinh. | - Dung tích: ≥ 120 lít; - Nhiệt độ: (5÷70) 0C. |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để sấy dụng cụ. | - Dung tích: ≥ 30 lít - Nhiệt độ: ≤ 220oC |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 | Dùng để cân môi trường nuôi cấy. | - Độ chính xác: ± 0,01 gram. - Trọng lượng cân: ≤ 1.000 gram. |
|  | Bếp điện | Chiếc | 01 | Dùng để nấu môi trường nuôi cấy. | Công suất ≤ 1000W |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ mẫu. | - Thể tích: ≥ 180 lít. - Nhiệt độ: ≤ 4oC. |
|  | Tủ lạnh sâu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ, bảo quản các chuẩn vi sinh vật. | - Thể tích: ≥ 120 lít. - Nhiệt độ: ≤ -20oC; - Điều chỉnh được nhiệt độ. |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành xác định độ pH của dung dịch. | - Khoảng đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0.01 pH |
|  | Bàn thí nghiệm | Bộ | 03 | Dùng để thực hiện các thao tác thí nghiệm. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn | Chiếc | 01 |  | - Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất. + Dài: (2000÷4000) mm + Rộng: (1000÷1600) mm + Cao: (600÷1200) mm. |
|  | Giá để dụng cụ 2 tầng | Chiếc | 01 |  | Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm. |
|  | Chậu rửa dụng cụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống nghiệm | Bộ | 07 | Dùng để chứa dung dịch, hóa chất phân tích. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 10 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Giá đặt ống nghiệm | Chiếc | 03 | Dùng đỡ ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với ống nghiệm. |
|  | Beaker | Bộ | 07 | Dùng để đựng dung dịch và pha chế hóa chất. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình định mức | Bộ | 07 | Dùng để định mức và đựng dung dịch pha chế. | Vật liệu thủy tinh; |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đĩa petri | Chiếc | 35 | Dùng để thực hành nuôi cấy và phân lập vi sinh vật. | Đường kính: từ (8÷10) cm. |
|  | Que cấy | Bộ | 07 |  | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại vòng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại móc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Que trải | Chiếc | 07 | Dùng để trải vi sinh vật. | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt. |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 07 | Dùng để đốt vô trùng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Bình tia | Chiếc | 07 | Dùng chứa đựng nước cất. |  |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 14 | Dùng để thực hành khuấy trộn dung dịch và hóa chất. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Thìa lấy hóa chất | Chiếc | 07 | Dùng để lấy hóa chất | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Nồi nấu | Chiếc | 01 | Dùng để nấu môi trường nuôi cấy. | Thể tích: ≥ 2 lít. |
|  | Quả bóp cao su | Bộ | 14 | Dùng để thực hành hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet. | Có van khóa hút xả hóa chất |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số môn học: MH 22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số môn học: MH 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên; lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên; lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô hình lắng | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định chiều cao và thời gian lắng tối ưu. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2500 mm. |
|  | Mô hình tuyển nổi | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định hiệu quả quá trình xử lý dầu mỡ, váng nổi. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ. |
|  | Mô hình lọc | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định kích thước vật liệu lọc và chiều cao lớp vật liệu lọc hiệu quả. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2000 mm |
|  | Mô hình hấp phụ | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định hiệu quả xử lý kim loại nặng và độ màu bằng vật liệu hấp phụ. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ; - Điều chỉnh thời gian: từ (1÷30) phút; - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: (10÷150) vòng/phút. |
|  | Mô hình Jartest | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định lượng hóa chất keo tụ và pH tối ưu. | - Số cánh khuấy: ≥ 5 cánh; - Điều chỉnh thời gian: (1÷30) phút. - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: (10÷150)vòng/phút. |
|  | Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định hoạt tính vi sinh vật của bùn và thời gian lưu nước tối ưu. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Kích thước ≥ 10 mm - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ. |
|  | Mô hình UASB | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định hoạt tính sinh học của vi sinh vật kỵ khí và thời gian lưu nước tối ưu. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 4,0 m. |
|  | Máy cất nước một lần. | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành chưng cất nước. | - Năng suất: (2÷4) lít/giờ; - Chất lượng pH nước: (5,0÷6,5); - Độ dẫn điện: (3,0÷4,0) μS/cm. |
|  | Máy ly tâm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành tách pha trong dung dịch. | Tốc độ quay: ≤ 6000 vòng/phút |
|  | Máy quang phổ hấp thu phân tử | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đo độ truyền suốt của dung dịch. | - Hệ thống quang học: ≤ 1200 line/mm; - Dải sóng: (325÷1100) nm; - Độ chính xác: ±2.0 nm; |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành sấy dụng cụ, giấy lọc. | - Dung tích: ≥ 30 lít; - Nhiệt độ: ≤ 220 oC. |
|  | Tủ nung | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành nung mẫu phân tích. | - Nhiệt độ: (550÷1200) oC. |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định độ pH của dung dịch. | - Khoảng đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0.01 pH. |
|  | Máy đo DO (Dissolved Oxygen) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn đo oxy hòa tan trong nước. | Thang đo: (0±20) mgO2/l. |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành cân hóa chất | - Độ chính xác: ± 0,01 gram; - Trọng lượng cân: ≤ 1.000 gram. |
|  | Tủ BOD (Biological Oxygen Demand) | Chiếc | 01 | Dùng để tạo môi trường nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích. | - Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý; - Thang nhiệt độ: (-10÷45) oC; - Độ đồng nhất: ±0,5 oC. |
|  | Bếp điện | Chiếc | 01 | Dùng để cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng. | Công suất ≤ 1000W |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ mẫu. | - Thể tích: ≥ 180 lít. - Nhiệt độ: ≤ 4 oC. |
|  | Bộ lọc chân không | Bộ | 01 | Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải. | Công suất động cơ: ≤ 0,5 HP |
|  | Bàn thí nghiệm | Bộ | 03 | Dùng để thực hiện các thao tác thí nghiệm. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn | Chiếc | 01 |  | - Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất. - Kích thước: + Dài: (2000÷4000) mm + Rộng: (1000÷1600) mm + Cao: (600÷1200) mm. |
|  | Giá để dụng cụ 2 tầng | Chiếc | 01 |  | Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm. |
|  | Chậu rửa dụng cụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Beaker | Bộ | 07 | Dùng để đựng dung dịch và pha chế hóa chất. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Pipet | Bộ | 07 | Dùng để hút dung dịch. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ±1%. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 15 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ pipet | Chiếc | 01 | Dùng để bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với pipet. |
|  | Phễu thủy tinh | Bộ | 07 | Dùng để rót các dung dịch lỏng. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 08 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 10 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 15 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Buret | Bộ | 07 | Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: 0,02%; |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ | Chiếc | 01 | Dùng để cố định buret. | - Vật liệu inox; - Kích thước phù hợp với buret. |
|  | Kẹp đôi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống nghiệm | Bộ | 07 | Dùng để đựng dung dịch phân tích. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 10 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Giá ống nghiệm | Chiếc | 03 | Dùng để bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với ống nghiệm. |
|  | Bình định mức | Bộ | 07 | Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng. | Vật liệu thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Erlen | Bộ | 07 | Dùng để pha và chứa đựng dung dịch. | Vật liệu thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Chai DO (Dissolved Oxygen) | Chiếc | 35 | Dùng để phân tích oxy hòa tan của mẫu. | - Vật liệu thủy tinh. - Dung tích: ≥ 300 ml |
|  | Ống đong | Bộ | 07 | Dùng để đong và định lượng dung dịch. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Ống COD (Chemical Oxygen Demand) | Chiếc | 35 | Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt; - Đường kính: (16÷25) mm. |
|  | Chai đựng chất chỉ thị | Chiếc | 35 | Dùng để chứa hóa chất chỉ thị. | - Vật liệu thủy tinh; - Có ống nhỏ giọt; - Thể tích: ≤ 50 ml. |
|  | Đĩa petri | Chiếc | 35 | Dùng để đựng giấy lọc. | Đường kính: (8÷10) cm |
|  | Bình hút ẩm | Bộ | 02 | Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc. | - Vật liệu thủy tinh; - Đường kính: (150÷300) mm. |
|  | Chén nung | Chiếc | 07 | Dùng để chứa mẫu nung. | - Vật liệu sứ; - Dung tích: (50÷100) ml. |
|  | Cốc đốt | Chiếc | 07 | Dùng để chứa mẫu đốt. | - Vật liệu sứ; - Dung tích: (500÷1000) ml. |
|  | Kẹp gắp cốc đốt, chén nung | Chiếc | 02 | Dùng để gắp chén nung. | Vật liệu inox. |
|  | Kẹp gắp (panh) | Chiếc | 07 | Dùng để gắp giấy lọc, đĩa petri. | Vật liệu inox. |
|  | Thìa lấy hóa chất | Chiếc | 07 | Dùng để lấy hóa chất | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Bình tia | Chiếc | 14 | Dùng để chứa đựng nước cất. |  |
|  | Quả bóp cao su | Bộ | 14 | Dùng để hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet. | Có van khóa hút xả hóa chất; |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 14 | Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên; lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô hình lắng | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định chiều cao và thời gian lắng tối ưu của nước thải thủy sản. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2500 mm. |
|  | Mô hình tuyển nổi | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định hiệu quả quá trình xử lý dầu mỡ động thực vật. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ. |
|  | Mô hình lọc | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định kích thước vật liệu lọc và chiều cao lớp vật liệu lọc hiệu quả. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2000 mm. |
|  | Mô hình UASB | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định hoạt tính sinh học của vi sinh vật kỵ khí và thời gian lưu nước tối ưu. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 4,0 m. |
|  | Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định hoạt tính vi sinh vật của bùn và thời gian lưu nước tối ưu. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Kích thước ≥ 10 mm; - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ |
|  | Máy cất nước một lần. | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành chưng cất nước. | - Năng suất: (2÷4) lít/giờ; - Chất lượng pH nước: (5,0÷6,5); - Độ dẫn điện: (3,0÷4,0) μS/cm. |
|  | Máy ly tâm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành tách pha trong dung dịch. | Tốc độ quay: ≤ 6000 vòng/phút |
|  | Máy quang phổ hấp thu phân tử | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đo độ truyền suốt của dung dịch. | - Hệ thống quang học: ≤ 1200 line/mm; - Dải sóng: (325÷1100) nm; - Độ chính xác: ±2.0 nm; |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành sấy dụng cụ, giấy lọc. | - Dung tích: ≥ 30 lít; - Nhiệt độ: ≤ 220 oC. |
|  | Tủ nung | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành nung mẫu phân tích. | - Nhiệt độ: (550÷1200) oC. |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành xác định độ pH của dung dịch. | - Khoảng đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0.01 pH |
|  | Máy đo DO (Dissolved Oxygen) | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đo oxy hòa tan trong nước. | Thang đo: (0±20) mgO2/l. |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành cân hóa chất | - Độ chính xác: ± 0,01 gram; - Trọng lượng cân: ≤ 1.000 gram. |
|  | Tủ BOD (Biological Oxygen Demand) | Chiếc | 01 | Dùng để tạo môi trường nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích. | - Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý; - Thang nhiệt độ: (-10÷45) oC; - Độ đồng nhất: ±0,5 oC. |
|  | Bếp điện | Chiếc | 01 | Dùng để cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng. | Công suất ≤ 1000W |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ mẫu. | - Thể tích: ≥ 180 lít. - Nhiệt độ: ≤ 4 oC. |
|  | Bộ lọc chân không | Bộ | 01 | Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải. | Công suất động cơ: ≤ 0,5 HP. |
|  | Bàn thí nghiệm | Bộ | 03 | Dùng để thực hiện các thao tác thí nghiệm. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn | Chiếc | 01 |  | - Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất. - Kích thước: + Dài: (2000÷4000) mm + Rộng: (1000÷1600) mm + Cao: (600÷1200) mm. |
|  | Giá để dụng cụ 2 tầng | Chiếc | 01 |  | Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm |
|  | Chậu rửa dụng cụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Beaker | Bộ | 07 | Dùng để đựng dung dịch và pha chế hóa chất. | Vật liệu thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Pipet | Bộ | 07 | Dùng để hút dung dịch | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ±1%. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 15 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ pipet | Chiếc | 01 | Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với pipet. |
|  | Phễu thủy tinh | Bộ | 07 | Dùng để rót các dung dịch lỏng. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 08 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 10 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 15 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Buret | Bộ | 07 | Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: 0,02%; |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ | Chiếc | 01 | Dùng để cố định buret. | - Vật liệu inox; - Kích thước phù hợp với buret. |
|  | Kẹp đôi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống nghiệm | Bộ | 07 | Dùng để đựng dung dịch phân tích. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 10 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Giá ống nghiệm | Chiếc | 03 | Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với ống nghiệm. |
|  | Bình định mức | Bộ | 07 | Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng. | Vật liệu thủy tinh; |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Erlen | Bộ | 07 | Dùng để pha và chứa đựng dung dịch | Vật liệu thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Chai DO (Dissolved Oxygen) | Chiếc | 35 | Dùng để phân tích oxy hòa tan của mẫu | - Vật liệu thủy tinh - Dung tích: ≥ 300 ml |
|  | Ống đong | Bộ | 07 | Dùng để đong và định lượng dung dịch | Vật liệu thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Ống COD (Chemical Oxygen Demand) | Chiếc | 35 | Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt - Đường kính: (16÷25) mm |
|  | Chai đựng chất chỉ thị | Chiếc | 35 | Dùng để chứa hóa chất chỉ thị. | - Vật liệu thủy tinh; - Có ống nhỏ giọt - Thể tích: ≤ 50 ml. |
|  | Đĩa petri | Chiếc | 35 | Dùng để đựng giấy lọc. | Đường kính: (8÷10) cm |
|  | Bình hút ẩm | Bộ | 02 | Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc. | - Vật liệu thủy tinh; - Đường kính: (150÷300) mm. |
|  | Chén nung | Chiếc | 07 | Dùng để chứa mẫu nung. | - Vật liệu sứ; - Dung tích: (50÷100) ml. |
|  | Cốc đốt | Chiếc | 07 | Dùng để chứa mẫu đốt. | - Vật liệu sứ; - Dung tích: (500÷1000) ml. |
|  | Kẹp gắp cốc đốt, chén nung | Chiếc | 02 | Dùng để gắp chén nung. | - Vật liệu inox. - Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung. |
|  | Kẹp gắp (panh) | Chiếc | 07 | Dùng để gắp giấy lọc, đĩa petri. | Vật liệu inox. |
|  | Thìa lấy hóa chất | Chiếc | 07 | Dùng để lấy hóa chất | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Bình tia | Chiếc | 14 | Dùng để chứa đựng nước cất. |  |
|  | Quả bóp cao su | Bộ | 14 | Dùng để tạo lực hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet. | Có van khóa hút xả hóa chất; |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 14 | Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN MÌ ĂN LIỀN

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô hình lắng | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định chiều cao và thời gian lắng tối ưu của nước thải chế biến mì ăn liền. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2500 mm |
|  | Mô hình tuyển nổi | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định hiệu quả quá trình xử lý dầu mỡ động thực vật, váng nổi. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ. |
|  | Mô hình lọc | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định kích thước vật liệu lọc và chiều cao lớp vật liệu lọc hiệu quả. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2000 mm |
|  | Mô hình Jartest | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định lượng hóa chất keo tụ và pH tối ưu. | - Số cánh khuấy: ≥ 5 cánh; - Điều chỉnh thời gian: (1÷30) phút. - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: (10÷150) vòng/phút. |
|  | Mô hình UASB | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định hoạt tính sinh học của vi sinh vật kỵ khí và thời gian lưu nước tối ưu. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 4,0 m. |
|  | Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định hoạt tính vi sinh vật của bùn và thời gian lưu nước tối ưu. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Kích thước ≥ 10 mm; - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ |
|  | Máy cất nước một lần. | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành chưng cất nước. | - Năng suất: từ (2÷4) lít/giờ; - Chất lượng pH nước: (5,0÷6,5); - Độ dẫn điện: (3,0÷4,0) μS/cm. |
|  | Máy ly tâm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành tách pha trong dung dịch. | Tốc độ quay: ≤ 6000 vòng/phút |
|  | Máy quang phổ hấp thu phân tử | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn đo độ truyền suốt của dung dịch. | - Hệ thống quang học: ≤ 1200 line/mm; - Dải sóng: (325÷1100) nm; - Độ chính xác: ±2.0 nm; |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành sấy dụng cụ, giấy lọc. | - Dung tích: ≥ 30 lít; - Nhiệt độ: ≤ 220 oC. |
|  | Tủ nung | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành nung mẫu phân tích. | Nhiệt độ: (550÷1200) oC. |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành xác định độ pH của dung dịch. | - Khoảng đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0.01 pH |
|  | Máy đo DO (Dissolved Oxygen) | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đo oxy hòa tan trong nước. | Thang đo: (0±20) mgO2/l. |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành cân hóa chất | - Độ chính xác: ± 0,01 gram; - Trọng lượng cân: ≤ 1.000 gram. |
|  | Tủ BOD (Biological Oxygen Demand) | Chiếc | 01 | Dùng để tạo môi trường nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích. | - Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý; - Thang nhiệt độ: (-10÷45)oC; - Độ đồng nhất: ±0,5oC |
|  | Bếp điện | Chiếc | 01 | Dùng để cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng. | Công suất ≤ 1000W |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ mẫu. | - Thể tích: ≥ 180 lít. - Nhiệt độ: ≤ 4 oC. |
|  | Bộ lọc chân không | Bộ | 01 | Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải. | Công suất động cơ: ≤ 0,5 HP. |
|  | Bàn thí nghiệm | Bộ | 03 | Dùng để thực hiện các thao tác thí nghiệm. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn | Chiếc | 01 |  | - Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất. - Kích thước: + Dài: (2000÷4000) mm + Rộng: (1000÷1600) mm + Cao: (600÷1200) mm. |
|  | Giá để dụng cụ 2 tầng | Chiếc | 01 |  | Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm |
|  | Chậu rửa dụng cụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Beaker | Bộ | 07 | Dùng để đựng dung dịch và pha chế hóa chất. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Pipet | Bộ | 07 | Dùng để hút dung dịch. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ±1%. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 15 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ pipet | Chiếc | 01 | Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với pipet. |
|  | Phễu thủy tinh | Bộ | 07 | Dùng để rót các dung dịch lỏng. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 08 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 10 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 15 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Buret | Bộ | 07 | Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: 0,02% |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ | Chiếc | 01 | Dùng để cố định buret. | - Vật liệu inox; - Kích thước phù hợp với buret. |
|  | Kẹp đôi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống nghiệm | Bộ | 07 | Dùng để đựng dung dịch phân tích. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 10 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Giá ống nghiệm | Chiếc | 03 | Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với ống nghiệm. |
|  | Bình định mức | Bộ | 07 | Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng. | Vật liệu thủy tinh; |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Erlen | Bộ | 07 | Dùng để pha và chứa đựng dung dịch. | Vật liệu thủy tinh; |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Chai DO (Dissolved Oxygen) | Chiếc | 35 | Dùng để phân tích oxy hòa tan của mẫu. | - Vật liệu thủy tinh. - Dung tích: ≥ 300 ml. |
|  | Ống đong | Bộ | 07 | Dùng để đong và định lượng dung dịch. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Ống COD (Chemical Oxygen Demand) | Chiếc | 35 | Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt; - Đường kính: (16÷25) mm. |
|  | Chai đựng chất chỉ thị | Chiếc | 35 | Dùng để chứa hóa chất chỉ thị. | - Vật liệu thủy tinh; - Có ống nhỏ giọt; - Thể tích: ≤ 50 ml. |
|  | Đĩa petri | Chiếc | 35 | Dùng để đựng giấy lọc. | Đường kính:từ (8÷10) cm |
|  | Bình hút ẩm | Chiếc | 02 | Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc. | - Vật liệu thủy tinh; - Đường kính: (150÷300) mm. |
|  | Chén nung | Chiếc | 07 | Dùng để chứa mẫu nung. | - Vật liệu sứ; - Dung tích: (50÷100) ml. |
|  | Cốc đốt | Chiếc | 07 | Dùng để chứa mẫu đốt. | - Vật liệu sứ; - Dung tích: (500÷1000) ml. |
|  | Kẹp gắp cốc đốt, chén nung | Chiếc | 02 | Dùng để gắp chén nung. | - Vật liệu inox. - Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung. |
|  | Kẹp gắp (panh) | Chiếc | 07 | Dùng để gắp giấy lọc, đĩa petri. | Vật liệu inox. |
|  | Thìa lấy hóa chất | Chiếc | 07 | Dùng để lấy hóa chất | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Bình tia | Chiếc | 14 | Dùng để chứa đựng nước cất. |  |
|  | Quả bóp cao su | Bộ | 14 | Dùng để tạo lực hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet. | Có van khóa hút xả hóa chất; |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 14 | Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên; lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô hình lắng | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định chiều cao và thời gian lắng tối ưu của nước thải chăn nuôi. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2500 mm. |
|  | Mô hình UASB | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định hoạt tính sinh học của vi sinh vật kỵ khí và thời gian lưu nước tối ưu. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 4,0 m. |
|  | Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định hoạt tính vi sinh vật của bùn và thời gian lưu nước tối ưu. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Kích thước ≥ 10 mm; - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ. |
|  | Máy cất nước một lần. | Chiếc | 01 | Dùng để chưng cất nước. | - Năng suất: (2÷4) lít/giờ; - Chất lượng pH nước: (5,0÷6,5); - Độ dẫn điện: (3,0÷4,0) μS/cm |
|  | Máy ly tâm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành tách pha trong dung dịch. | Tốc độ quay: ≤ 6000 vòng/phút |
|  | Máy quang phổ hấp thu phân tử | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn đo độ truyền suốt của dung dịch. | - Hệ thống quang học: ≤ 1200 line/mm; - Dải sóng: (325÷1100) nm; - Độ chính xác: ±2.0 nm |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành sấy dụng cụ, giấy lọc. | - Dung tích: ≥ 30 lít; - Nhiệt độ: ≤ 220 oC. |
|  | Tủ nung | Chiếc | 01 | Dùng để nung mẫu phân tích. | - Nhiệt độ: (550÷1200) oC. |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành xác định độ pH của dung dịch. | - Khoảng đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0.01 pH |
|  | Máy đo DO (Dissolved Oxygen) | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đo oxy hòa tan trong nước. | Thang đo: (0±20) mgO2/l. |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành cân định mức hóa chất | - Độ chính xác: ± 0,01 gram; - Trọng lượng cân: ≤ 1.000 gram. |
|  | Tủ BOD (Biological Oxygen Demand) | Chiếc | 01 | Dùng để tạo môi trường nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích. | - Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý; - Thang nhiệt độ: (-10÷45) oC; - Độ đồng nhất: ±0,5 oC. |
|  | Bếp điện | Chiếc | 01 | Dùng để cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng. | Công suất ≤ 1000W |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ mẫu. | - Thể tích: ≥ 180 lít. - Nhiệt độ: ≤ 4 oC. |
|  | Bộ lọc chân không | Bộ | 01 | Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải. | Công suất động cơ: ≤ 0,5 HP. |
|  | Bàn thí nghiệm | Bộ | 03 | Dùng để thực hiện các thao tác thí nghiệm. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn | Chiếc | 01 |  | - Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất. - Kích thước: + Dài: (2000÷4000) mm + Rộng: (1000÷1600) mm + Cao: (600÷1200) mm. |
|  | Giá để dụng cụ 2 tầng | Chiếc | 01 |  | Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm. |
|  | Chậu rửa dụng cụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Beaker | Bộ | 07 | Dùng để đựng dung dịch và pha chế hóa chất. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Pipet | Bộ | 07 | Dùng để hút dung dịch. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ±1%. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 15 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ pipet | Chiếc | 01 | Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với pipet. |
|  | Phễu thủy tinh | Bộ | 07 | Dùng để rót các dung dịch lỏng. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 08 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 10 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 15 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Buret | Bộ | 07 | Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: 0,02%; |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ | Chiếc | 01 | Dùng để cố định buret. | - Vật liệu inox; - Kích thước phù hợp với buret. |
|  | Kẹp đôi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống nghiệm | Bộ | 07 | Dùng để đựng dung dịch phân tích. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 10 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Giá ống nghiệm | Chiếc | 03 | Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với ống nghiệm. |
|  | Bình định mức | Bộ | 07 | Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng. | Vật liệu thủy tinh; |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Erlen | Bộ | 07 | Dùng để pha và chứa đựng dung dịch. | Vật liệu thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Chai DO (Dissolved Oxygen) | Chiếc | 35 | Dùng để phân tích oxy hòa tan của mẫu. | - Vật liệu thủy tinh. - Dung tích: ≥ 300 ml. |
|  | Ống đong | Bộ | 07 | Dùng để đong và định lượng dung dịch. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Ống COD (Chemical Oxygen Demand) | Chiếc | 35 | Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt; - Đường kính: (16÷25) mm. |
|  | Chai đựng chất chỉ thị | Chiếc | 35 | Dùng để chứa hóa chất chỉ thị. | - Vật liệu thủy tinh; - Có ống nhỏ giọt; - Thể tích: ≤ 50 ml. |
|  | Đĩa petri | Chiếc | 35 | Dùng đựng giấy lọc. | Đường kính: (8÷10) cm |
|  | Bình hút ẩm | Chiếc | 02 | Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc. | - Vật liệu thủy tinh; - Đường kính: (150÷300) mm. |
|  | Chén nung | Chiếc | 07 | Dùng để chứa mẫu nung. | - Vật liệu sứ; - Dung tích: (50÷100) ml. |
|  | Cốc đốt | Chiếc | 07 | Dùng để chứa mẫu đốt. | - Vật liệu sứ; - Dung tích: (500÷1000) ml. |
|  | Kẹp gắp cốc đốt, chén nung | Chiếc | 02 | Dùng để gắp chén nung. | - Vật liệu inox. - Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung. |
|  | Kẹp gắp (panh) | Chiếc | 07 | Dùng để gắp giấy lọc, đĩa petri. | Vật liệu inox. |
|  | Thìa lấy hóa chất | Chiếc | 07 | Dùng để lấy hóa chất | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Bình tia | Chiếc | 14 | Dùng để chứa đựng nước cất. |  |
|  | Quả bóp cao su | Bộ | 14 | Dùng để tạo lực hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet. | Có van khóa hút xả hóa chất |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 14 | Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên; lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô hình lắng | Bộ | 01 | Dùng để thực hành xác định chiều cao và thời gian lắng tối ưu của nước thải dệt nhuộm | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2500 mm |
|  | Mô hình lọc | Bộ | 01 | Dùng để thực hành xác định kích thước vật liệu lọc và chiều cao lớp vật liệu lọc hiệu quả | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2000 mm. |
|  | Mô hình hấp phụ | Bộ | 01 | Dùng để thực hành xác định hiệu quả xử lý kim loại nặng và độ màu bằng vật liệu hấp phụ | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ; - Điều chỉnh thời gian: (1÷30) phút; - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: (10÷150) vòng/phút. |
|  | Mô hình Jartest | Bộ | 01 | Dùng để thực hành xác định lượng hóa chất keo tụ và pH tối ưu | - Số cánh khuấy: ≥ 5 cánh; - Điều chỉnh thời gian: (1÷30) phút. - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: (10÷150) vòng/phút. |
|  | Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank) | Bộ | 01 | Dùng để thực hành xác định hoạt tính vi sinh vật của bùn và thời gian lưu nước tối ưu. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Kích thước ≥ 10 mm; - Lưu lượng: từ (1,0÷8,0) lít/giờ. |
|  | Máy cất nước một lần. | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành chưng cất nước. | - Năng suất: từ (2÷4) lít/giờ; - Chất lượng pH nước: (5,0÷6,5); - Độ dẫn điện: (3,0÷4,0) μS/cm |
|  | Máy ly tâm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành tách pha trong dung dịch. | Tốc độ quay: ≤ 6000 vòng/phút |
|  | Máy quang phổ hấp thu phân tử | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đo độ truyền suốt của dung dịch. | - Hệ thống quang học: ≤ 1200 line/mm; - Dải sóng: (325÷1100) nm; - Độ chính xác: ±2.0 nm; |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành sấy dụng cụ, giấy lọc. | - Dung tích: ≥ 30 lít; - Nhiệt độ: ≤ 220 oC. |
|  | Tủ nung | Chiếc | 01 | Dùng để nung mẫu phân tích. | - Nhiệt độ: (550÷1200) oC. |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành xác định độ pH của dung dịch. | - Khoảng đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0.01 pH |
|  | Máy đo DO (Dissolved Oxygen) | Chiếc | 01 | Dùng để đo oxy hòa tan trong nước. | Thang đo: (0±20) mgO2/l. |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành cân hóa chất thí nghiệm | - Độ chính xác: ± 0,01 gram; - Trọng lượng cân: ≤ 1.000 gram. |
|  | Tủ BOD (Biological Oxygen Demand) | Chiếc | 01 | Dùng để tạo môi trường nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích. | - Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý; - Thang nhiệt độ: (-10÷45) oC; - Độ đồng nhất: ±0,5 oC. |
|  | Bếp điện | Chiếc | 01 | Dùng để cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng. | Công suất ≤ 1000W |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ mẫu. | - Thể tích: ≥ 180 lít. - Nhiệt độ: ≤ 4 oC. |
|  | Bộ lọc chân không | Bộ | 01 | Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải. | Công suất động cơ: ≤ 0,5 HP |
|  | Bàn thí nghiệm | Bộ | 03 | Dùng để thực hiện các thao tác thí nghiệm. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn | Chiếc | 01 |  | - Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất. - Kích thước: + Dài: (2000÷4000) mm + Rộng: (1000÷1600) mm + Cao: (600÷1200) mm |
|  | Giá để dụng cụ 2 tầng | Bộ | 01 |  | Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm |
|  | Chậu rửa dụng cụ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Beaker | Bộ | 07 | Dùng để đựng dung dịch và pha chế hóa chất. | Vật liệu thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Pipet | Bộ | 07 | Dùng để hút dung dịch. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ±1%. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 15 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ pipet | Chiếc | 01 | Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với pipet. |
|  | Phễu thủy tinh | Bộ | 07 | Dùng để rót các dung dịch lỏng. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 08 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 10 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 15 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Buret | Bộ | 07 | Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: 0,02%; |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ | Chiếc | 01 | Dùng để cố định buret. | - Vật liệu inox; - Kích thước phù hợp với buret. |
|  | Kẹp đôi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống nghiệm | Bộ | 07 | Dùng để đựng dung dịch phân tích. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 10 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Giá ống nghiệm | Chiếc | 03 | Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với ống nghiệm. |
|  | Bình định mức | Bộ | 07 | Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng. | Vật liệu thủy tinh; |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Erlen | Bộ | 07 | Dùng để pha và chứa đựng dung dịch. | Vật liệu thủy tinh; |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Chai DO (Dissolved Oxygen) | Chiếc | 35 | Dùng để phân tích oxy hòa tan của mẫu. | - Vật liệu thủy tinh. - Dung tích: ≥ 300 ml. |
|  | Ống đong | Bộ | 07 | Dùng để đong và định lượng dung dịch. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Ống COD (Chemical Oxygen Demand) | Chiếc | 35 | Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt; - Đường kính: (16÷25) mm. |
|  | Chai đựng chất chỉ thị | Chiếc | 35 | Dùng để chứa hóa chất chỉ thị. | - Vật liệu thủy tinh; - Có ống nhỏ giọt; - Thể tích: ≤ 50 ml. |
|  | Đĩa petri | Chiếc | 35 | Dùng đựng giấy lọc. | Đường kính: (8÷10) cm |
|  | Bình hút ẩm | Chiếc | 02 | Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc. | - Vật liệu thủy tinh; - Đường kính: (150÷300) mm. |
|  | Chén nung | Chiếc | 07 | Dùng để chứa mẫu nung. | - Vật liệu sứ; - Dung tích: (50÷100) ml. |
|  | Cốc đốt | Chiếc | 07 | Dùng để chứa mẫu đốt. | - Vật liệu sứ; - Dung tích: (500÷1000) ml. |
|  | Kẹp gắp cốc đốt, chén nung | Chiếc | 02 | Dùng để gắp chén nung. | - Vật liệu inox. - Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung. |
|  | Kẹp gắp (panh) | Chiếc | 07 | Dùng để gắp giấy lọc, đĩa petri. | Vật liệu inox. |
|  | Thìa lấy hóa chất | Chiếc | 07 | Dùng để lấy hóa chất | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Bình tia | Chiếc | 14 | Dùng chứa đựng nước cất. |  |
|  | Quả bóp cao su | Bộ | 14 | Dùng để tạo lực hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet. | - Có van khóa hút xả hóa chất; - Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 14 | Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): XỬ LÝ NƯỚC THẢI THUỘC DA

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên; lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô hình lắng | Bộ | 01 | Dùng để xác định chiều cao và thời gian lắng tối ưu của nước thải thuộc da. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2500 mm. |
|  | Mô hình tuyển nổi | Bộ | 01 | Dùng để xác định hiệu quả quá trình xử lý dầu mỡ, váng nổi. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: từ (1,0÷8,0) lít/giờ. |
|  | Mô hình lọc | Bộ | 01 | Dùng để xác định kích thước vật liệu lọc và chiều cao lớp vật liệu lọc hiệu quả. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2000 mm. |
|  | Mô hình hấp phụ | Bộ | 01 | Dùng để xác định hiệu quả xử lý kim loại nặng và độ màu bằng vật liệu hấp phụ. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: từ (1,0÷8,0) lít/giờ; - Điều chỉnh thời gian: từ (1÷30) phút; - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: từ (10÷150) vòng/phút. |
|  | Mô hình Jartest | Bộ | 01 | Dùng để xác định lượng hóa chất keo tụ và pH tối ưu. | - Số cánh khuấy: ≥ 5 cánh; - Điều chỉnh thời gian: từ (1÷30) phút. - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: từ (10÷150) vòng/phút. |
|  | Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank) | Bộ | 01 | Dùng để xác định hoạt tính vi sinh vật của bùn và thời gian lưu nước tối ưu. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Kích thước ≥ 10 mm; - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ. |
|  | Máy cất nước một lần. | Chiếc | 01 | Dùng để chưng cất nước. | - Năng suất: (2÷4) lít/giờ; - Chất lượng pH nước: (5,0÷6,5); - Độ dẫn điện: (3,0÷4,0) μS/cm. |
|  | Máy ly tâm | Chiếc | 01 | Dùng để tách pha trong dung dịch. | Tốc độ quay: ≤ 6000 vòng/phút |
|  | Máy quang phổ hấp thu phân tử | Chiếc | 01 | Dùng để đo độ truyền suốt của dung dịch. | - Hệ thống quang học: ≤ 1200 line/mm; - Dải sóng: từ (325÷1100) nm; - Độ chính xác: ±2.0 nm; |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để sấy dụng cụ, giấy lọc. | - Dung tích: ≥ 30 lít; - Nhiệt độ: ≤ 220 oC. |
|  | Tủ nung | Chiếc | 01 | Dùng để nung mẫu phân tích. | - Nhiệt độ: (550÷1200) oC. |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 01 | Dùng để xác định độ pH của dung dịch. | - Khoảng đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0.01 pH |
|  | Máy đo DO (Dissolved Oxygen) | Chiếc | 01 | Dùng để đo oxy hòa tan trong nước. | Thang đo: (0±20) mgO2/l. |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 | Dùng để cân xác định lượng hóa chất | - Độ chính xác: ± 0,01 gram; - Trọng lượng cân: ≤ 1.000 gram. |
|  | Tủ BOD (Biological Oxygen Demand) | Chiếc | 01 | Dùng để tạo môi trường nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích. | - Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý; - Thang nhiệt độ: (-10÷45) oC; - Độ đồng nhất: ±0,5oC |
|  | Bếp điện | Chiếc | 01 | Dùng để cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng. | Công suất ≤ 1000W |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ mẫu. | - Thể tích: ≥ 180 lít. - Nhiệt độ: ≤ 4 oC. |
|  | Bộ lọc chân không | Bộ | 01 | Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải. | Công suất động cơ: ≤ 0,5 HP. |
|  | Bàn thí nghiệm | Bộ | 03 | Dùng để thực hiện các thao tác thí nghiệm. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn | Chiếc | 01 |  | - Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất. - Kích thước: + Dài: (2000÷4000) mm + Rộng: (1000÷1600) mm + Cao: (600÷1200) mm. |
|  | Giá để dụng cụ 2 tầng | Chiếc | 01 |  | Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm. |
|  | Chậu rửa dụng cụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Beaker | Bộ | 07 | Dùng để đựng dung dịch và pha chế hóa chất. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Pipet | Bộ | 07 | Dùng để hút dung dịch. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ±1%. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 15 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ pipet | Chiếc | 01 | Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với pipet. |
|  | Phễu thủy tinh | Bộ | 07 | Dùng để rót các dung dịch lỏng. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 08 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 10 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 15 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Buret | Bộ | 07 | Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: 0,02%; |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ | Chiếc | 01 | Dùng để cố định buret. | - Vật liệu inox; - Kích thước phù hợp với buret. |
|  | Kẹp đôi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống nghiệm | Bộ | 07 | Dùng để đựng dung dịch phân tích. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 10 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Giá ống nghiệm | Chiếc | 03 | Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với ống nghiệm. |
|  | Bình định mức | Bộ | 07 | Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng. | Vật liệu thủy tinh; |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Erlen | Bộ | 07 | Dùng để pha và chứa đựng dung dịch. | Vật liệu thủy tinh; |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Chai DO (Dissolved Oxygen) | Chiếc | 35 | Dùng để phân tích oxy hòa tan của mẫu. | - Vật liệu thủy tinh. - Dung tích: ≥ 300 ml. |
|  | Ống đong | Bộ | 07 | Dùng để đong và định lượng dung dịch. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Ống COD (Chemical Oxygen Demand) | Chiếc | 35 | Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt; - Đường kính: (16÷25) mm. |
|  | Chai đựng chất chỉ thị | Chiếc | 35 | Dùng để chứa hóa chất chỉ thị. | - Vật liệu thủy tinh; - Có ống nhỏ giọt; - Thể tích: ≤ 50 ml. |
|  | Đĩa petri | Chiếc | 35 | Dùng để đựng giấy lọc. | Đường kính: (8÷10) cm |
|  | Bình hút ẩm | Chiếc | 02 | Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc. | - Vật liệu thủy tinh; - Đường kính: (150÷300) mm. |
|  | Chén nung | Chiếc | 07 | Dùng để chứa mẫu nung. | - Vật liệu sứ; - Dung tích: từ (50÷100) ml. |
|  | Cốc đốt | Chiếc | 07 | Dùng để chứa mẫu đốt. | - Vật liệu sứ; - Dung tích: (500÷1000) ml. |
|  | Kẹp gắp cốc đốt, chén nung | Chiếc | 02 | Dùng để gắp chén nung. | - Vật liệu inox. - Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung. |
|  | Kẹp gắp (panh) | Chiếc | 07 | Dùng để gắp giấy lọc, đĩa petri. | Vật liệu inox. |
|  | Thìa lấy hóa chất | Chiếc | 07 | Dùng để lấy hóa chất | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Bình tia | Chiếc | 14 | Dùng để chứa đựng nước cất. |  |
|  | Quả bóp cao su | Bộ | 14 | Dùng để tạo lực hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet. | Có van khóa hút xả hóa chất |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 14 | Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất. | Vật liệu thủy tinh |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): XỬ LÝ NƯỚC THẢI XI MẠ

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên; lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô hình lắng | Bộ | 01 | Dùng để xác định chiều cao và thời gian lắng tối ưu của nước thải xi mạ. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2500 mm. |
|  | Mô hình lọc | Bộ | 01 | Dùng để xác định kích thước vật liệu lọc và chiều cao lớp vật liệu lọc hiệu quả. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2000 mm. |
|  | Mô hình hấp phụ | Bộ | 01 | Dùng để xác định hiệu quả xử lý kim loại nặng và độ màu bằng vật liệu hấp phụ. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: từ (1,0÷8,0) lít/giờ; - Điều chỉnh thời gian: (1÷30) phút; - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: từ (10÷150) vòng/phút. |
|  | Mô hình Jartest | Bộ | 01 | Dùng để xác định lượng hóa chất keo tụ và pH tối ưu. | - Số cánh khuấy: ≥ 5 cánh; - Điều chỉnh thời gian: (1÷30) phút. - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: (10÷150) vòng/phút. |
|  | Máy cất nước một lần. | Chiếc | 01 | Dùng để chưng cất nước | - Năng suất: (2÷4) lít/giờ; - Chất lượng pH nước: (5,0÷6,5); - Độ dẫn điện: (3,0÷4,0) μS/cm |
|  | Máy ly tâm | Chiếc | 01 | Dùng để tách pha trong dung dịch. | Tốc độ quay: ≤ 6000 vòng/phút |
|  | Máy quang phổ hấp thu phân tử | Chiếc | 01 | Dùng để đo độ truyền suốt của dung dịch. | - Hệ thống quang học: ≤ 1200 line/mm; - Dải sóng: (325÷1100) nm; - Độ chính xác: ±2.0 nm; |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để sấy dụng cụ, giấy lọc. | - Dung tích: ≥ 30 lít; - Nhiệt độ: ≤ 220 oC. |
|  | Tủ nung | Chiếc | 01 | Dùng để nung mẫu phân tích. | - Nhiệt độ: (550÷1200) oC. |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 01 | Dùng để xác định độ pH của dung dịch. | - Khoảng đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0.01 pH. |
|  | Máy đo DO (Dissolved Oxygen) | Chiếc | 01 | Dùng để đo oxy hòa tan trong nước. | Thang đo: (0±20) mgO2/l. |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành cân hóa chất | - Độ chính xác: ± 0,01 gram; - Trọng lượng cân: ≤ 1.000 gram. |
|  | Bếp điện | Chiếc | 01 | Dùng để cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng. | Công suất ≤ 1000W |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ mẫu. | - Dung tích: ≥ 180 lít. - Nhiệt độ: ≤ 4 oC. |
|  | Bộ lọc chân không | Bộ | 01 | Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải. | Công suất động cơ: ≤ 0,5 HP. |
|  | Bàn thí nghiệm | Bộ | 03 | Dùng để thực hiện các thao tác thí nghiệm. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn | Chiếc | 01 |  | - Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất. - Kích thước: + Dài: (2000÷4000) mm + Rộng: (1000÷1600) mm + Cao: (600÷1200) mm. |
|  | Giá để dụng cụ 2 tầng | Chiếc | 01 |  | Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm. |
|  | Chậu rửa dụng cụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Beaker | Bộ | 07 | Dùng để đựng dung dịch và pha chế hóa chất. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Pipet | Bộ | 07 | Dùng để hút dung dịch. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ±1%. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 15 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ pipet | Chiếc | 01 | Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với pipet. |
|  | Phễu thủy tinh | Bộ | 07 | Dùng để rót các dung dịch lỏng. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 08 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 10 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 15 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Buret | Bộ | 07 | Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: 0,02% |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ | Chiếc | 01 | Dùng để cố định buret. | - Vật liệu inox; - Kích thước phù hợp với buret. |
|  | Kẹp đôi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống nghiệm | Bộ | 07 | Dùng để đựng dung dịch phân tích. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 10 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Giá ống nghiệm | Chiếc | 03 | Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với ống nghiệm. |
|  | Bình định mức | Bộ | 07 | Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng. | Vật liệu thủy tinh; |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Erlen | Bộ | 07 | Dùng để pha và chứa đựng dung dịch. | Vật liệu thủy tinh; |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Chai DO (Dissolved Oxygen) | Chiếc | 35 | Dùng để phân tích oxy hòa tan của mẫu. | - Vật liệu thủy tinh. - Dung tích: ≥ 300 ml. |
|  | Ống đong | Bộ | 07 | Dùng để đong và định lượng dung dịch. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Chai đựng chất chỉ thị | Chiếc | 35 | Dùng để chứa hóa chất chỉ thị. | - Vật liệu thủy tinh; - Có ống nhỏ giọt; - Thể tích: ≤ 50 ml. |
|  | Đĩa petri | Chiếc | 35 | Dùng đựng giấy lọc. | Đường kính: (8÷10) cm |
|  | Bình hút ẩm | Bộ | 02 | Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc. | - Vật liệu thủy tinh; - Đường kính: (150÷300) mm. |
|  | Chén nung | Chiếc | 07 | Dùng để chứa mẫu nung. | - Vật liệu sứ; - Dung tích: (50÷100) ml. |
|  | Cốc đốt | Chiếc | 07 | Dùng để chứa mẫu đốt. | - Vật liệu sứ; - Dung tích: (500÷1000) ml. |
|  | Kẹp gắp cốc đốt, chén nung | Chiếc | 02 | Dùng để gắp chén nung. | - Vật liệu inox. - Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung. |
|  | Kẹp gắp (panh) | Chiếc | 07 | Dùng để gắp giấy lọc, đĩa petri. | Vật liệu inox. |
|  | Thìa lấy hóa chất | Chiếc | 07 | Dùng để lấy hóa chất | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Bình tia | Chiếc | 14 | Dùng chứa đựng nước cất. |  |
|  | Quả bóp cao su | Bộ | 14 | Dùng để tạo lực hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet. | Có van khóa hút xả hóa chất; |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 14 | Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên; lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô hình lắng | Bộ | 01 | Dùng để xác định chiều cao và thời gian lắng tối ưu của nước thải công nghiệp. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2500 mm. |
|  | Mô hình tuyển nổi | Bộ | 01 | Dùng để xác định hiệu quả quá trình xử lý dầu mỡ, váng nổi. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ. |
|  | Mô hình lọc | Bộ | 01 | Dùng để xác định kích thước vật liệu lọc và chiều cao lớp vật liệu lọc hiệu quả. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2000 mm. |
|  | Mô hình hấp phụ | Bộ | 01 | Dùng để xác định hiệu quả xử lý kim loại nặng và độ màu bằng vật liệu hấp phụ. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: từ (1,0÷8,0) lít/giờ; - Điều chỉnh thời gian: (1÷30) phút; - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: (10÷150) vòng/phút. |
|  | Mô hình Jartest | Bộ | 01 | Dùng để xác định lượng hóa chất keo tụ và pH tối ưu. | - Số cánh khuấy: ≥ 5 cánh; - Điều chỉnh thời gian: (1÷30) phút. - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: (10÷150) vòng/phút. |
|  | Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank) | Bộ | 01 | Dùng để xác định hoạt tính vi sinh vật của bùn và thời gian lưu nước tối ưu. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Kích thước ≥ 10 mm; - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ |
|  | Máy cất nước một lần. | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành chưng cất nước. | - Năng suất: (2÷4) lít/giờ; - Chất lượng pH nước: (5,0÷6,5); - Độ dẫn điện: (3,0÷4,0) μS/cm |
|  | Máy ly tâm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành tách pha trong dung dịch. | Tốc độ quay: ≤ 6000 vòng/phút |
|  | Máy quang phổ hấp thu phân tử | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đo độ truyền suốt của dung dịch. | - Hệ thống quang học: ≤ 1200 line/mm; - Dải sóng: (325÷1100) nm; - Độ chính xác: ±2.0 nm; |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để sấy dụng cụ, giấy lọc. | - Dung tích: ≥ 30 lít; - Nhiệt độ: ≤ 220 oC. |
|  | Tủ nung | Chiếc | 01 | Dùng để nung mẫu phân tích. | - Nhiệt độ: (550÷1200) oC. |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành xác định độ pH của dung dịch. | - Khoảng đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0.01 pH |
|  | Máy đo DO (Dissolved Oxygen) | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đo oxy hòa tan trong nước. | Thang đo: (0±20) mgO2/l. |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành cân hóa chất thí nghiệm | - Độ chính xác: ± 0,01 gram; - Trọng lượng cân: ≤ 1.000 gram. |
|  | Tủ BOD (Biological Oxygen Demand) | Chiếc | 01 | Dùng để tạo môi trường nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích. | - Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý; - Thang nhiệt độ: (-10÷45) oC; - Độ đồng nhất: ±0,5 oC. |
|  | Bếp điện | Chiếc | 01 | Dùng để cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng. | Công suất ≤ 1000W |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ mẫu. | - Dung tích: ≥ 180 lít. - Nhiệt độ: ≤ 4 oC. |
|  | Bộ lọc chân không | Bộ | 01 | Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải. | Công suất động cơ: ≤ 0,5 HP. |
|  | Bàn thí nghiệm | Bộ | 03 | Dùng để thực hiện các thao tác thí nghiệm. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn | Chiếc | 01 |  | - Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất. - Kích thước: + Dài: (2000÷4000) mm + Rộng: (1000÷1600) mm + Cao: (600÷1200) mm |
|  | Giá để dụng cụ 2 tầng | Chiếc | 01 |  | Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm. |
|  | Chậu rửa dụng cụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Beaker | Bộ | 07 | Dùng để đựng dung dịch và pha chế hóa chất. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Pipet | Bộ | 07 | Dùng để hút dung dịch. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ±1% |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 15 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ pipet | Chiếc | 01 | Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với pipet. |
|  | Phễu thủy tinh | Bộ | 07 | Dùng để rót các dung dịch lỏng. | Vật liệu thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 08 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 10 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 15 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Buret | Bộ | 07 | Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: 0,02% |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ | Chiếc | 01 | Dùng để cố định buret. | - Vật liệu inox; - Kích thước phù hợp với buret. |
|  | Kẹp đôi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống nghiệm | Bộ | 07 | Dùng để đựng dung dịch phân tích. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 10 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Giá ống nghiệm | Chiếc | 03 | Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với ống nghiệm. |
|  | Bình định mức | Bộ | 07 | Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng. | Vật liệu thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Erlen | Bộ | 07 | Dùng để pha và chứa đựng dung dịch. | Vật liệu thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Chai DO (Dissolved Oxygen) | Chiếc | 35 | Dùng để phân tích oxy hòa tan của mẫu. | - Vật liệu thủy tinh. - Dung tích: ≥ 300 ml. |
|  | Ống đong | Bộ | 07 | Dùng để đong và định lượng dung dịch. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Ống COD (Chemical Oxygen Demand) | Chiếc | 35 | Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt; - Đường kính: (16÷25) mm. |
|  | Chai đựng chất chỉ thị | Chiếc | 35 | Dùng để chứa hóa chất chỉ thị. | - Vật liệu thủy tinh; - Có ống nhỏ giọt; - Thể tích: ≤ 50 ml. |
|  | Đĩa petri | Chiếc | 35 | Dùng đựng giấy lọc. | Đường kính: (8÷10) cm |
|  | Bình hút ẩm | Chiếc | 02 | Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc. | - Vật liệu thủy tinh; - Đường kính: (150÷300) mm. |
|  | Chén nung | Chiếc | 07 | Dùng để chứa mẫu nung. | - Vật liệu sứ; - Dung tích: (50÷100) ml. |
|  | Cốc đốt | Chiếc | 07 | Dùng để chứa mẫu đốt. | - Vật liệu sứ; - Dung tích: (500÷1000) ml. |
|  | Kẹp gắp cốc đốt, chén nung | Chiếc | 02 | Dùng để gắp chén nung. | - Vật liệu inox. - Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung. |
|  | Kẹp gắp (panh) | Chiếc | 07 | Dùng để gắp giấy lọc, đĩa petri | Vật liệu inox |
|  | Thìa lấy hóa chất | Chiếc | 07 | Dùng để lấy hóa chất | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Bình tia | Chiếc | 14 | Dùng chứa đựng nước cất. |  |
|  | Quả bóp cao su | Bộ | 14 | Dùng để tạo lực hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet. | Có van khóa hút xả hóa chất |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 14 | Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất. | Vật liệu thủy tinh |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên; lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô hình lắng | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành và điều chỉnh các thông số kỹ thuật để xác định hiệu quả quá trình lắng cặn. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2500 mm. |
|  | Mô hình tuyển nổi | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành và điều chỉnh các thông số kỹ thuật để xử lý dầu mỡ, váng nổi. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ. |
|  | Mô hình lọc | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành và điều chỉnh các thông số kỹ thuật để xác định hiệu quả quá trình lọc. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2000 mm. |
|  | Mô hình hấp phụ | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành và điều chỉnh các thông số kỹ thuật để xác định hiệu quả xử lý kim loại nặng và độ màu. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: từ (1,0÷8,0) lít/giờ; - Điều chỉnh thời gian: (1÷30) phút; - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: từ (10÷150) vòng/phút. |
|  | Mô hình Jartest | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành và điều chỉnh các thông số kỹ thuật để xác định lượng hóa chất keo tụ và pH tối ưu. | - Số cánh khuấy: ≥ 5 cánh; - Điều chỉnh thời gian: (1÷30) phút. - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: từ (10÷150) vòng/phút. |
|  | Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành và điều chỉnh các thông số kỹ thuật để xác định hiệu quả xử lý sinh học của bùn hoạt tính hiếu khí. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Kích thước ≥ 10 mm; - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ. |
|  | Mô hình UASB | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành và điều chỉnh các thông số kỹ thuật để xác định hiệu quả xử lý sinh học kỵ khí. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: từ (1,0÷8,0) lít/giờ; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 4,0 m. |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số môn học: MH 34

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): MÁY BƠM VÀ TRẠM BƠM

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số môn học: MH 35

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số môn học: MH 36

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên; lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): XỬ LÝ NƯỚC THẢI BIA RƯỢU

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 37

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên; lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô hình lắng | Bộ | 01 | Dùng để xác định chiều cao và thời gian lắng tối ưu của nước thải bia rượu. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2500 mm. |
|  | Mô hình tuyển nổi | Bộ | 01 | Dùng để xác định hiệu quả quá trình xử lý chất nổi, váng nổi. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ. |
|  | Mô hình lọc | Bộ | 01 | Dùng để xác định kích thước vật liệu lọc và chiều cao lớp vật liệu lọc hiệu quả. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2000 mm. |
|  | Mô hình Jartest | Bộ | 01 | Dùng để xác định lượng hóa chất keo tụ và pH tối ưu. | - Số cánh khuấy: ≥ 5 cánh; - Điều chỉnh thời gian: (1÷30) phút. - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: (10÷150) vòng/phút. |
|  | Mô hình UASB | Bộ | 01 | Dùng để xác định hoạt tính sinh học của vi sinh vật kỵ khí và thời gian lưu nước tối ưu. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 4,0 m. |
|  | Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank) | Bộ | 01 | Dùng để xác định hoạt tính vi sinh vật của bùn và thời gian lưu nước tối ưu. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Kích thước ≥ 10 mm; - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ. |
|  | Máy cất nước một lần. | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành chưng cất nước. | - Năng suất: (2÷4) lít/giờ; - Chất lượng pH nước: (5,0÷6,5); - Độ dẫn điện: (3,0÷4,0) μS/cm |
|  | Máy ly tâm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành tách pha trong dung dịch. | Tốc độ quay: ≤ 6000 vòng/phút |
|  | Máy quang phổ hấp thu phân tử | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đo độ truyền suốt của dung dịch. | - Hệ thống quang học: ≤ 1200 line/mm; - Dải sóng: (325÷1100) nm; - Độ chính xác: ±2.0 nm; |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành sấy dụng cụ, giấy lọc. | - Dung tích: ≥ 30 lít; - Nhiệt độ: ≤ 220 oC. |
|  | Tủ nung | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành nung mẫu phân tích. | - Nhiệt độ: (550÷1200) oC. |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành xác định độ pH của dung dịch. | - Khoảng đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0.01 pH |
|  | Máy đo DO (Dissolved Oxygen) | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đo oxy hòa tan trong nước. | Thang đo: (0±20) mgO2/l. |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành cân hóa chất thí nghiệm | - Độ chính xác: ± 0,01 gram; - Trọng lượng cân: ≤ 1.000 gram. |
|  | Tủ BOD (Biological Oxygen Demand) | Chiếc | 01 | Dùng để tạo môi trường nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích. | - Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý; - Thang nhiệt độ: (-10÷45) oC; - Độ đồng nhất: ±0,5 oC. |
|  | Bếp điện | Chiếc | 01 | Dùng để cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng. | Công suất ≤ 1000W |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ mẫu. | - Dung tích: ≥ 180 lít. - Nhiệt độ: ≤ 4 oC. |
|  | Bộ lọc chân không | Bộ | 01 | Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải. | Công suất động cơ: ≤ 0,5 HP. |
|  | Bàn thí nghiệm | Bộ | 03 | Dùng để thực hiện các thao tác thí nghiệm. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn | Chiếc | 01 |  | - Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất. - Kích thước: + Dài: (2000÷4000) mm + Rộng: (1000÷1600) mm + Cao: (600÷1200) mm |
|  | Giá để dụng cụ 2 tầng | Chiếc | 01 |  | Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm. |
|  | Chậu rửa dụng cụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Beaker | Bộ | 07 | Dùng để đựng dung dịch và pha chế hóa chất. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Pipet | Bộ | 07 | Dùng để hút dung dịch. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ±1%. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 15 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ pipet | Chiếc | 01 | Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với pipet. |
|  | Phễu thủy tinh | Bộ | 07 | Dùng để rót các dung dịch lỏng. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 08 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 10 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 15 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Buret | Bộ | 07 | Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất. | - Vật liệu thủy tinh; - Độ chính xác: 0,02% |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ | Chiếc | 01 | Dùng để cố định buret. | - Vật liệu inox; - Kích thước phù hợp với buret. |
|  | Kẹp đôi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống nghiệm | Bộ | 07 | Dùng để đựng dung dịch phân tích. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 10 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Giá ống nghiệm | Chiếc | 03 | Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với ống nghiệm. |
|  | Bình định mức | Bộ | 07 | Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng. | Vật liệu thủy tinh; |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Erlen | Bộ | 07 | Dùng để pha và chứa đựng dung dịch. | Vật liệu thủy tinh; |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Chai DO (Dissolved Oxygen) | Chiếc | 35 | Dùng để phân tích oxy hòa tan của mẫu. | - Vật liệu thủy tinh. - Dung tích: ≥ 300 ml. |
|  | Ống đong | Bộ | 07 | Dùng để đong và định lượng dung dịch. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Ống COD (Chemical Oxygen Demand) | Chiếc | 35 | Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt; - Đường kính: (16÷25) mm. |
|  | Chai đựng chất chỉ thị | Chiếc | 35 | Dùng để chứa hóa chất chỉ thị. | - Vật liệu thủy tinh; - Có ống nhỏ giọt; - Thể tích: ≤ 50 ml. |
|  | Đĩa petri | Chiếc | 35 | Dùng đựng giấy lọc. | Đường kính: (8÷10) cm |
|  | Bình hút ẩm | Chiếc | 02 | Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc. | - Vật liệu thủy tinh; - Đường kính: (150÷300) mm. |
|  | Chén nung | Chiếc | 07 | Dùng để chứa mẫu nung. | - Vật liệu sứ; - Dung tích: (50÷100) ml. |
|  | Cốc đốt | Chiếc | 07 | Dùng để chứa mẫu đốt. | - Vật liệu sứ; - Dung tích: (500÷1000) ml. |
|  | Kẹp gắp cốc đốt, chén nung | Chiếc | 02 | Dùng để gắp chén nung. | - Vật liệu inox. - Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung. |
|  | Kẹp gắp (panh) | Chiếc | 07 | Dùng để gắp giấy lọc, đĩa petri. | Vật liệu inox. |
|  | Thìa lấy hóa chất | Chiếc | 07 | Dùng để lấy hóa chất | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Bình tia | Chiếc | 14 | Dùng chứa đựng nước cất. |  |
|  | Quả bóp cao su | Bộ | 14 | Dùng để tạo lực hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet. | Có van khóa hút xả hóa chất |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 14 | Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT GIẤY

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 38

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên; lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô hình lắng | Bộ | 01 | Dùng để xác định chiều cao và thời gian lắng tối ưu của nước thải giấy | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2500 mm. |
|  | Mô hình tuyển nổi | Bộ | 01 | Dùng để xác định hiệu quả quá trình xử lý chất nổi, váng nổi. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ. |
|  | Mô hình lọc | Bộ | 01 | Dùng để xác định kích thước vật liệu lọc và chiều cao lớp vật liệu lọc hiệu quả. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2000 mm. |
|  | Mô hình Jartest | Bộ | 01 | Dùng để xác định lượng hóa chất keo tụ và pH tối ưu. | - Số cánh khuấy: ≥ 5 cánh; - Điều chỉnh thời gian: (1÷30) phút. - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: (10÷150) vòng/phút. |
|  | Mô hình UASB | Bộ | 01 | Dùng để xác định hoạt tính sinh học của vi sinh vật kỵ khí và thời gian lưu nước tối ưu. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 4,0 m. |
|  | Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank) | Bộ | 01 | Dùng để xác định hoạt tính vi sinh vật của bùn và thời gian lưu nước tối ưu. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Kích thước ≥ 10 mm; - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ. |
|  | Máy cất nước một lần. | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành chưng cất nước. | - Năng suất: (2÷4) lít/giờ; - Chất lượng pH nước: (5,0÷6,5); - Độ dẫn điện: (3,0÷4,0) μS/cm |
|  | Máy ly tâm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành tách pha trong dung dịch. | Tốc độ quay: ≤ 6000 vòng/phút |
|  | Máy quang phổ hấp thu phân tử | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đo độ truyền suốt của dung dịch. | - Hệ thống quang học: ≤ 1200 line/mm; - Dải sóng: (325÷1100) nm; - Độ chính xác: ±2.0 nm; |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành sấy dụng cụ, giấy lọc. | - Dung tích: ≥ 30 lít; - Nhiệt độ: ≤ 220 oC. |
|  | Tủ nung | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành nung mẫu phân tích. | - Nhiệt độ: (550÷1200) oC. |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành xác định độ pH của dung dịch. | - Khoảng đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0.01 pH |
|  | Máy đo DO (Dissolved Oxygen) | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đo oxy hòa tan trong nước. | Thang đo: (0±20) mgO2/l. |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành cân hóa chất thí nghiệm | - Độ chính xác: ± 0,01 gram; - Trọng lượng cân: ≤ 1.000 gram. |
|  | Tủ BOD (Biological Oxygen Demand) | Chiếc | 01 | Dùng để tạo môi trường nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích. | - Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý; - Thang nhiệt độ: (-10÷45) oC; - Độ đồng nhất: ±0,5 oC. |
|  | Bếp điện | Chiếc | 01 | Dùng để cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng. | Công suất ≤ 1000W |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ mẫu. | - Dung tích: ≥ 180 lít. - Nhiệt độ: ≤ 4 oC. |
|  | Bộ lọc chân không | Bộ | 01 | Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải. | Công suất động cơ: ≤ 0,5 HP. |
|  | Bàn thí nghiệm | Bộ | 03 | Dùng để thực hiện các thao tác thí nghiệm. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn | Chiếc | 01 |  | - Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất. - Kích thước: + Dài: (2000÷4000) mm + Rộng: (1000÷1600) mm + Cao: (600÷1200) mm |
|  | Giá để dụng cụ 2 tầng | Chiếc | 01 |  | Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm. |
|  | Chậu rửa dụng cụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Beaker | Bộ | 07 | Dùng để đựng dung dịch và pha chế hóa chất. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Pipet | Bộ | 07 | Dùng để hút dung dịch. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ±1%. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 15 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ pipet | Chiếc | 01 | Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với pipet. |
|  | Phễu thủy tinh | Bộ | 07 | Dùng để rót các dung dịch lỏng. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 08 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 10 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 15 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Buret | Bộ | 07 | Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất. | - Vật liệu thủy tinh; - Độ chính xác: 0,02% |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ | Chiếc | 01 | Dùng để cố định buret. | - Vật liệu inox; - Kích thước phù hợp với buret. |
|  | Kẹp đôi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống nghiệm | Bộ | 07 | Dùng để đựng dung dịch phân tích. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 10 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Giá ống nghiệm | Chiếc | 03 | Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với ống nghiệm. |
|  | Bình định mức | Bộ | 07 | Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng. | Vật liệu thủy tinh; |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Erlen | Bộ | 07 | Dùng để pha và chứa đựng dung dịch. | Vật liệu thủy tinh; |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Chai DO (Dissolved Oxygen) | Chiếc | 35 | Dùng để phân tích oxy hòa tan của mẫu. | - Vật liệu thủy tinh. - Dung tích: ≥ 300 ml. |
|  | Ống đong | Bộ | 07 | Dùng để đong và định lượng dung dịch. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Ống COD (Chemical Oxygen Demand) | Chiếc | 35 | Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt; - Đường kính: (16÷25) mm. |
|  | Chai đựng chất chỉ thị | Chiếc | 35 | Dùng để chứa hóa chất chỉ thị. | - Vật liệu thủy tinh; - Có ống nhỏ giọt; - Thể tích: ≤ 50 ml. |
|  | Đĩa petri | Chiếc | 35 | Dùng đựng giấy lọc. | Đường kính: (8÷10) cm |
|  | Bình hút ẩm | Bộ | 02 | Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc. | - Vật liệu thủy tinh; - Đường kính: (150÷300) mm. |
|  | Chén nung | Chiếc | 07 | Dùng để chứa mẫu nung. | - Vật liệu sứ; - Dung tích: (50÷100) ml. |
|  | Cốc đốt | Chiếc | 07 | Dùng để chứa mẫu đốt. | - Vật liệu sứ; - Dung tích: (500÷1000) ml. |
|  | Kẹp gắp cốc đốt, chén nung | Chiếc | 02 | Dùng để gắp chén nung. | - Vật liệu inox. - Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung. |
|  | Kẹp gắp (panh) | Chiếc | 07 | Dùng để gắp giấy lọc, đĩa petri. | Vật liệu inox. |
|  | Thìa lấy hóa chất | Chiếc | 07 | Dùng để lấy hóa chất | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Bình tia | Chiếc | 14 | Dùng chứa đựng nước cất. |  |
|  | Quả bóp cao su | Bộ | 14 | Dùng để tạo lực hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet. | Có van khóa hút xả hóa chất |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 14 | Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN MỦ CAO SU

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 39

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên; lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô hình lắng | Bộ | 01 | Dùng để xác định chiều cao và thời gian lắng tối ưu của nước thải chế biến mủ cao su | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2500 mm. |
|  | Mô hình tuyển nổi | Bộ | 01 | Dùng để xác định hiệu quả quá trình xử lý chất nổi, váng nổi. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ. |
|  | Mô hình lọc | Bộ | 01 | Dùng để xác định kích thước vật liệu lọc và chiều cao lớp vật liệu lọc hiệu quả. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2000 mm. |
|  | Mô hình Jartest | Bộ | 01 | Dùng để xác định lượng hóa chất keo tụ và pH tối ưu. | - Số cánh khuấy: ≥ 5 cánh; - Điều chỉnh thời gian: (1÷30) phút. - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: từ (10÷150) vòng/phút. |
|  | Mô hình UASB | Bộ | 01 | Dùng để xác định hoạt tính sinh học của vi sinh vật kỵ khí và thời gian lưu nước tối ưu. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 4,0 m. |
|  | Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank) | Bộ | 01 | Dùng để xác định hoạt tính vi sinh vật của bùn và thời gian lưu nước tối ưu. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Kích thước ≥ 10 mm; - Lưu lượng: từ (1,0÷8,0) lít/giờ. |
|  | Máy cất nước một lần. | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành chưng cất nước. | - Năng suất: (2÷4) lít/giờ; - Chất lượng pH nước: (5,0÷6,5); - Độ dẫn điện: (3,0÷4,0) μS/cm |
|  | Máy ly tâm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành tách pha trong dung dịch. | Tốc độ quay: ≤ 6000 vòng/phút |
|  | Máy quang phổ hấp thu phân tử | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đo độ truyền suốt của dung dịch. | - Hệ thống quang học: ≤ 1200 line/mm; - Dải sóng: (325÷1100) nm; - Độ chính xác: ±2.0 nm; |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành sấy dụng cụ, giấy lọc. | - Dung tích: ≥ 30 lít; - Nhiệt độ: ≤ 220 oC. |
|  | Tủ nung | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành nung mẫu phân tích. | - Nhiệt độ: (550÷1200) oC. |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành xác định độ pH của dung dịch. | - Khoảng đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0.01 pH |
|  | Máy đo DO (Dissolved Oxygen) | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đo oxy hòa tan trong nước. | Thang đo: (0±20) mgO2/l. |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành cân hóa chất thí nghiệm | - Độ chính xác: ± 0,01 gram; - Trọng lượng cân: ≤ 1.000 gram. |
|  | Tủ BOD (Biological Oxygen Demand) | Chiếc | 01 | Dùng để tạo môi trường nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích. | - Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý; - Thang nhiệt độ: từ (-10÷45) oC; - Độ đồng nhất: ±0,5 oC. |
|  | Bếp điện | Chiếc | 01 | Dùng để cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng. | Công suất ≤ 1000W |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ mẫu. | - Dung tích: ≥ 180 lít. - Nhiệt độ: ≤ 4 oC. |
|  | Bộ lọc chân không | Bộ | 01 | Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải. | Công suất động cơ: ≤ 0,5 HP. |
|  | Bàn thí nghiệm | Bộ | 03 | Dùng để thực hiện các thao tác thí nghiệm. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn | Chiếc | 01 |  | - Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất. - Kích thước: + Dài: (2000÷4000) mm + Rộng: (1000÷1600) mm + Cao: (600÷1200) mm |
|  | Giá để dụng cụ 2 tầng | Chiếc | 01 |  | Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm. |
|  | Chậu rửa dụng cụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Beaker | Bộ | 07 | Dùng để đựng dung dịch và pha chế hóa chất. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Pipet | Bộ | 07 | Dùng để hút dung dịch. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ±1%. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 15 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ pipet | Chiếc | 01 | Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với pipet. |
|  | Phễu thủy tinh | Bộ | 07 | Dùng để rót các dung dịch lỏng. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 08 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 10 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 15 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Buret | Bộ | 07 | Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: 0,02% |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ | Chiếc | 01 | Dùng để cố định buret. | - Vật liệu inox; - Kích thước phù hợp với buret. |
|  | Kẹp đôi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống nghiệm | Bộ | 07 | Dùng để đựng dung dịch phân tích. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 10 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Giá ống nghiệm | Chiếc | 03 | Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với ống nghiệm. |
|  | Bình định mức | Bộ | 07 | Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng. | Vật liệu thủy tinh; |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Erlen | Bộ | 07 | Dùng để pha và chứa đựng dung dịch. | Vật liệu thủy tinh; |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Chai DO (Dissolved Oxygen) | Chiếc | 35 | Dùng để phân tích oxy hòa tan của mẫu. | - Vật liệu thủy tinh. - Dung tích: ≥ 300 ml. |
|  | Ống đong | Bộ | 07 | Dùng để đong và định lượng dung dịch. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Ống COD (Chemical Oxygen Demand) | Chiếc | 35 | Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt; - Đường kính: (16÷25) mm. |
|  | Chai đựng chất chỉ thị | Chiếc | 35 | Dùng để chứa hóa chất chỉ thị. | - Vật liệu thủy tinh; - Có ống nhỏ giọt; - Thể tích: ≤ 50 ml. |
|  | Đĩa petri | Chiếc | 35 | Dùng đựng giấy lọc. | Đường kính: (8÷10) cm |
|  | Bình hút ẩm | Chiếc | 02 | Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc. | - Vật liệu thủy tinh; - Đường kính: (150÷300) mm. |
|  | Chén nung | Chiếc | 07 | Dùng để chứa mẫu nung. | - Vật liệu sứ; - Dung tích: (50÷100) ml. |
|  | Cốc đốt | Chiếc | 07 | Dùng để chứa mẫu đốt. | - Vật liệu sứ; - Dung tích: (500÷1000) ml. |
|  | Kẹp gắp cốc đốt, chén nung | Chiếc | 02 | Dùng để gắp chén nung. | - Vật liệu inox. - Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung. |
|  | Kẹp gắp (panh) | Chiếc | 07 | Dùng để gắp giấy lọc, đĩa petri. | Vật liệu inox. |
|  | Thìa lấy hóa chất | Chiếc | 07 | Dùng để lấy hóa chất | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Bình tia | Chiếc | 14 | Dùng chứa đựng nước cất. |  |
|  | Quả bóp cao su | Bộ | 14 | Dùng để tạo lực hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet. | Có van khóa hút xả hóa chất |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 14 | Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIẾT MỔ GIA SÚC GIA CẦM

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 40

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên; lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô hình lắng | Bộ | 01 | Dùng để xác định chiều cao và thời gian lắng tối ưu của nước thải giết mổ gia súc, gia cầm | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2500 mm. |
|  | Mô hình tuyển nổi | Bộ | 01 | Dùng để xác định hiệu quả quá trình xử lý chất nổi, váng nổi. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: từ (1,0÷8,0) lít/giờ. |
|  | Mô hình lọc | Bộ | 01 | Dùng để xác định kích thước vật liệu lọc và chiều cao lớp vật liệu lọc hiệu quả. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2000 mm. |
|  | Mô hình Jartest | Bộ | 01 | Dùng để xác định lượng hóa chất keo tụ và pH tối ưu. | - Số cánh khuấy: ≥ 5 cánh; - Điều chỉnh thời gian: từ (1÷30) phút. - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: từ (10÷150) vòng/phút. |
|  | Mô hình UASB | Bộ | 01 | Dùng để xác định hoạt tính sinh học của vi sinh vật kỵ khí và thời gian lưu nước tối ưu. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: từ (1,0÷8,0) lít/giờ; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 4,0 m. |
|  | Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank) | Bộ | 01 | Dùng để xác định hoạt tính vi sinh vật của bùn và thời gian lưu nước tối ưu. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Kích thước ≥ 10 mm; - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ. |
|  | Máy cất nước một lần. | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành chưng cất nước. | - Năng suất: (2÷4) lít/giờ; - Chất lượng pH nước: (5,0÷6,5); - Độ dẫn điện: (3,0÷4,0) μS/cm |
|  | Máy ly tâm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành tách pha trong dung dịch. | Tốc độ quay: ≤ 6000 vòng/phút |
|  | Máy quang phổ hấp thu phân tử | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đo độ truyền suốt của dung dịch. | - Hệ thống quang học: ≤ 1200 line/mm; - Dải sóng: (325÷1100) nm; - Độ chính xác: ±2.0 nm; |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành sấy dụng cụ, giấy lọc. | - Dung tích: ≥ 30 lít; - Nhiệt độ: ≤ 220 oC. |
|  | Tủ nung | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành nung mẫu phân tích. | - Nhiệt độ: (550÷1200) oC. |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành xác định độ pH của dung dịch. | - Khoảng đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0.01 pH |
|  | Máy đo DO (Dissolved Oxygen) | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đo oxy hòa tan trong nước. | Thang đo: (0±20) mgO2/l. |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành cân hóa chất thí nghiệm | - Độ chính xác: ± 0,01 gram; - Trọng lượng cân: ≤ 1.000 gram. |
|  | Tủ BOD (Biological Oxygen Demand) | Chiếc | 01 | Dùng để tạo môi trường nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích. | - Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý; - Thang nhiệt độ: (-10÷45) oC; - Độ đồng nhất: ±0,5 oC. |
|  | Bếp điện | Chiếc | 01 | Dùng để cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng. | Công suất ≤ 1000W |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ mẫu. | - Dung tích: ≥ 180 lít. - Nhiệt độ: ≤ 4 oC. |
|  | Bộ lọc chân không | Bộ | 01 | Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải. | Công suất động cơ: ≤ 0,5 HP. |
|  | Bàn thí nghiệm | Bộ | 03 | Dùng để thực hiện các thao tác thí nghiệm. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn | Chiếc | 01 |  | - Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất. - Kích thước: + Dài: (2000÷4000) mm + Rộng: (1000÷1600) mm + Cao: (600÷1200) mm |
|  | Giá để dụng cụ 2 tầng | Chiếc | 01 |  | Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm. |
|  | Chậu rửa dụng cụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Beaker | Bộ | 07 | Dùng để đựng dung dịch và pha chế hóa chất. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Pipet | Bộ | 07 | Dùng để hút dung dịch. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ±1%. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 15 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ pipet | Chiếc | 01 | Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với pipet. |
|  | Phễu thủy tinh | Bộ | 07 | Dùng để rót các dung dịch lỏng. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 08 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 10 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 15 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Buret | Bộ | 07 | Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: 0,02% |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ | Chiếc | 01 | Dùng để cố định buret. | - Vật liệu inox; - Kích thước phù hợp với buret. |
|  | Kẹp đôi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống nghiệm | Bộ | 07 | Dùng để đựng dung dịch phân tích. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 10 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Giá ống nghiệm | Chiếc | 03 | Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với ống nghiệm. |
|  | Bình định mức | Bộ | 07 | Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng. | Vật liệu thủy tinh; |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Erlen | Bộ | 07 | Dùng để pha và chứa đựng dung dịch. | Vật liệu thủy tinh; |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Chai DO (Dissolved Oxygen) | Chiếc | 35 | Dùng để phân tích oxy hòa tan của mẫu. | - Vật liệu thủy tinh. - Dung tích: ≥ 300 ml. |
|  | Ống đong | Bộ | 07 | Dùng để đong và định lượng dung dịch. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Ống COD (Chemical Oxygen Demand) | Chiếc | 35 | Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt; - Đường kính: (16÷25) mm. |
|  | Chai đựng chất chỉ thị | Chiếc | 35 | Dùng để chứa hóa chất chỉ thị. | - Vật liệu thủy tinh; - Có ống nhỏ giọt; - Thể tích: ≤ 50 ml. |
|  | Đĩa petri | Chiếc | 35 | Dùng đựng giấy lọc. | Đường kính: từ (8÷10) cm |
|  | Bình hút ẩm | Chiếc | 02 | Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc. | - Vật liệu thủy tinh; - Đường kính: (150÷300) mm. |
|  | Chén nung | Chiếc | 07 | Dùng để chứa mẫu nung. | - Vật liệu sứ; - Dung tích: (50÷100) ml. |
|  | Cốc đốt | Chiếc | 07 | Dùng để chứa mẫu đốt. | - Vật liệu sứ; - Dung tích: (500÷1000) ml. |
|  | Kẹp gắp cốc đốt, chén nung | Chiếc | 02 | Dùng để gắp chén nung. | - Vật liệu inox. - Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung. |
|  | Kẹp gắp (panh) | Chiếc | 07 | Dùng để gắp giấy lọc, đĩa petri. | Vật liệu inox. |
|  | Thìa lấy hóa chất | Chiếc | 07 | Dùng để lấy hóa chất | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Bình tia | Chiếc | 14 | Dùng chứa đựng nước cất. |  |
|  | Quả bóp cao su | Bộ | 14 | Dùng để tạo lực hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet. | Có van khóa hút xả hóa chất |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 14 | Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm; - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CƠ SỞ CÔNG NGHỆ HÀN

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số môn học: MH 44

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên; lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy hàn điện xoay chiều | Bộ | 03 | Sử dụng để hướng dẫn vận hành, thực hành hàn điện. | - Dòng hàn: ≤ 400A; - Chu kỳ làm việc: ≥ 60%; - Các phụ kiện kèm theo đồng bộ. |
|  | Dụng cụ cầm tay nghề hàn | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn sử dụng các dụng cụ | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa gõ xỉ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mặt nạ hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Vạch dấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa phẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước kẹp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 03 | Dùng để bảo vệ an toàn khi thực hành hàn. | Đảm bảo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Giầy bảo hộ | Đôi | 1 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 1 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ lao động | Bộ | 1 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bàn nguội | Chiếc | 03 | Dùng để kẹp đá phôi. | Loại có ≥ 2 vị trí, kèm ê tô. |
|  | Máy mài hai đá | Chiếc | 02 | Dùng để sửa phôi. | Công suất: ≥ 1,5kW |
|  | Bàn hàn đa năng | Chiếc | 03 | Sử dụng cho các bài học thực hành hàn. | Loại có ngăn kéo chứa và thoát sỉ hàn, giá kẹp chi tiết hàn điều chỉnh được |
|  | Cabin hàn | Bộ | 03 | Sử dụng dụng cho các bài học thực hành hàn. | Phù hợp với kích thước của bàn hàn đa năng. Kết nối với bộ xử lý khói hàn. |
|  | Hệ thống hút khói hàn | Bộ | 01 | Sử dụng hút khí hàn sinh ra trong quá trình hàn. | - Có ống hút đến từng vị trí cabin, lưu lượng khí: từ (1÷3) m3/s |
|  | Máy khoan đứng | Chiếc | 02 | Khoan các chi tiết theo yêu cầu kỹ thuật. | Công suất: từ (1÷3) kW. |
|  | Ống sấy que hàn | Ống | 03 | Sấy que hàn. | Kích thước: + Đường kính: 100 mm; + Chiều cao: 600 mm. |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành. | Công suất: ≥ 0,5 kW |
|  | Bộ hàn cắt bằng khí | Bộ | 03 | Sử dụng để thực hành hàn khí |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình Oxy | Bình | 01 |  | Áp suất ≤ 150 at |
|  | Bình Gas (C2H2 hoặc khí hoá lỏng) | Bình | 01 |  |  |
|  | Mỏ hàn | Bộ | 01 |  | Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị hàn khí |
|  | Mỏ cắt | Bộ | 01 |  |  |
|  | Van an toàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dây dẫn khí | Mét | 10 |  |  |
|  | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ. | - Kích thước ≥ (600x400x800) mm - Có bánh xe di chuyển |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 35. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số môn học: MH 45

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 36. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): QUẢN LÝ DỰ ÁN

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số môn học: MH 46

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 37. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TỔ CHỨC THI CÔNG

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số môn học: MH 47

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 38. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 48

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy mài hai đá | Chiếc | 02 | Sử dụng trong quá trình thực hành gia công ống. | Đường kính đá mài ≤ 400mm |
|  | Máy thủy chuẩn | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành đo đạc. | - Khoảng nhỏ nhất: ≥ 1 m; - Sai số trên 1 km ≤ 2,0 mm. |
|  | Máy hàn nhiệt PP-R | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành hàn ống. | - Có đầy đủ các khuôn hàn ống. - Hàn được ống: đường kính từ (20÷50) mm. |
|  | Máy hàn nhiệt PP-E | Chiếc | 03 |  | - Có đầy đủ các khuôn hàn ống. - Hàn được ống: đường kính từ (20÷300) mm. |
|  | Máy uốn thủy lực | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành uốn ống | - Có đầy đủ các khuôn uốn ống; - Uốn được ống đường kính: ≤ 100mm. |
|  | Máy mài, cắt cầm tay | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành cắt, mài đầu ống. | Công suất: ≥ 0,5 kW |
|  | Máy khoan đục bê tông | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Công suất: ≥ 800 W. |
|  | Máy hàn điện xoay chiều | Bộ | 03 | Sử dụng để trực quan, vận hành, thực hành hàn điện. | - Dòng hàn: ≤ 400A - Chu kỳ làm việc: ≥ 60%; - Các phụ kiện kèm theo đồng bộ. |
|  | Bộ hàn cắt bằng khí | Bộ | 03 | Sử dụng để thực hành hàn khí |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình Oxy | Bình | 01 |  | Áp suất ≤ 150 at |
|  | Bình Gas (C2H2 hoặc khí hoá lỏng) | Bình | 01 |  |  |
|  | Mỏ hàn | Bộ | 01 |  | Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị hàn khí |
|  | Mỏ cắt | Bộ | 01 |  |  |
|  | Van an toàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dây dẫn khí | Mét | 10 |  |  |
|  | Dụng cụ cắt ống bằng xích | Chiếc | 06 | Dùng để cắt ống. | Cắt được ống đường kính: từ (15÷400) mm. |
|  | Bộ chỉnh tâm ống | Bộ | 03 | Dùng để cân chỉnh ống đồng tâm. | Theo tiêu chuẩn TCVN, chỉnh được ống đường kính: từ (5÷400) mm. |
|  | Bàn thực hành tháo, lắp | Chiếc | 03 | Để dụng cụ, thiết bị thực hành | - Được gắn ê tô trên mặt bàn; - Có ngăn kéo |
|  | Tủ dụng cụ chuyên dùng | Chiếc | 03 | Dùng để thực hiện công việc tháo, lắp cơ bản. | - Kích thước ≥ (600x400x800) mm - Có bánh xe di chuyển |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |

PHẦN B

TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 39. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên.

| TT | Tên thiết bị |  | Đơn vị |  | Số lượng |  | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | THIẾT BỊ, DỤNG CỤ AN TOÀN |  |  |  |  |  |  |
|  | Dụng cụ phòng cháy chữa cháy |  | Bộ |  | 01 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ, thiết bị phòng cháy chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Bình chữa cháy |  | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Cuộn dây chữa cháy và vòi |  | Cuộn |  | 01 |  |  |
|  | Họng cấp nước |  | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy |  | Bộ |  | 01 |  |  |
|  | Bảo hộ lao động |  | Bộ |  | 19 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ, thiết bị an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Quần áo |  | Bộ |  | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ |  | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Mũ |  | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Ủng cao su |  | Đôi |  | 01 |  |  |
|  | Găng tay |  | Đôi |  | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang |  | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | THIẾT BỊ, DỤNG CỤ CHUYÊN NGÀNH |  |  |  |  |  |  |
|  | Mô hình lắng | Bộ |  |  | 01 |  | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2500 mm. |
|  | Mô hình tuyển nổi | Bộ |  |  | 01 |  | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ. |
|  | Mô hình lọc | Bộ |  |  | 01 |  | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2000 mm. |
|  | Mô hình hấp phụ | Bộ |  |  | 01 |  | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ; - Điều chỉnh thời gian: (1÷30) phút; - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: (10÷150) vòng/phút. |
|  | Mô hình Jartest | Bộ |  |  | 01 |  | - Số cánh khuấy: ≥ 5 cánh; - Điều chỉnh thời gian: (1÷30) phút. - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: (10÷150) vòng/phút. |
|  | Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank) | Bộ |  |  | 01 |  | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Kích thước ≥ 10 mm; - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ. |
|  | Mô hình UASB | Bộ |  |  | 01 |  | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 4,0 m. |
|  | Máy cất nước một lần. | Chiếc |  |  | 01 |  | - Năng suất: (2÷4) lít/giờ; - Chất lượng pH nước: (5,0÷6,5); - Độ dẫn điện: (3,0÷4,0) μS/cm. |
|  | Máy ly tâm | Chiếc |  |  | 01 |  | Tốc độ quay: ≤ 6000 vòng/phút |
|  | Máy quang phổ hấp thu phân tử | Chiếc |  |  | 01 |  | - Hệ thống quang học: ≤ 1200 line/mm; - Dải sóng: từ (325÷1100) nm; - Độ chính xác: ±2.0 nm; |
|  | Máy đo pH | Chiếc |  |  | 02 |  | - Khoảng đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0.01 pH |
|  | Máy đo DO (Dissolved Oxygen) | Chiếc |  |  | 01 |  | Thang đo: (0±20) mgO2/l. |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc |  |  | 02 |  | - Độ chính xác: ± 0,01 gram; - Trọng lượng cân: ≤ 1.000 gram. |
|  | Tủ BOD (Biological Oxygen Demand) | Chiếc |  |  | 01 |  | - Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý; - Thang nhiệt độ: từ (-10÷45) oC; - Độ đồng nhất: ±0,5 oC. |
|  | Bếp điện | Chiếc |  |  | 02 |  | Công suất ≤ 1000W |
|  | Tủ lạnh | Chiếc |  |  | 02 |  | - Dung tích: ≥ 180 lít. - Nhiệt độ: ≤ 4 oC. |
|  | Bộ lọc chân không | Bộ |  |  | 01 |  | Công suất động cơ: ≤ 0,5 HP. |
|  | Kính hiển vi điện tử | Chiếc |  |  | 01 |  | Độ phóng đại: (40÷1000) lần. |
|  | Kính hiển vi quang học | Chiếc |  |  | 01 |  | Độ phóng đại: (200÷400) lần. |
|  | Nồi hấp tiệt trùng | Chiếc |  |  | 01 |  | - Dung tích: ≥ 50 lít; - Nhiệt độ: ≥ 118 0C; - Áp suất: ≥ 1,5 kg/cm2. |
|  | Tủ cấy | Chiếc |  |  | 01 |  | - Kích thước: + Dài: (1000÷1200) mm + Rộng: (600÷800) mm + Cao: (600÷1200) mm; - Áp suất làm việc: (200÷300) Pa; - Cường độ chiếu sáng: ≥ 1000 lux. |
|  | Tủ ấm | Chiếc |  |  | 01 |  | - Dung tích: ≥ 120 lít; - Nhiệt độ: từ (5÷70) 0C. |
|  | Tủ sấy | Chiếc |  |  | 01 |  | - Dung tích: ≥ 30 lít; - Nhiệt độ: ≤ 220 oC. |
|  | Tủ nung | Chiếc |  |  | 01 |  | Nhiệt độ: từ (550÷1200) oC. |
|  | Tủ lạnh sâu | Chiếc |  |  | 01 |  | - Thể tích: ≥ 120 lít. - Nhiệt độ: ≤ -20oC; - Điều chỉnh được nhiệt độ. |
|  | Máy khuấy từ | Chiếc |  |  | 01 |  | - Tốc độ khuấy: (100÷1500) rpm. - Thang nhiệt độ: từ (5÷540) 0C. |
|  | Dụng cụ xác định đương lượng | Bộ |  |  | 01 |  | Sai số: ≤ 10%. |
|  | Dụng cụ thu và đo thể tích khí | Bộ |  |  | 01 |  | - Vật liệu thủy tinh. - Sai số: ≤ 10%. |
|  | Áp kế | Chiếc |  |  | 01 |  | Sai số: ≤ 10%. |
|  | Bàn thí nghiệm | Bộ |  |  | 03 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Bàn | Chiếc |  |  | 01 |  | - Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất. - Kích thước: + Dài: (2000÷4000) mm + Rộng: (1000÷1600) mm + Cao: (600÷1200) mm. |
|  | Giá để dụng cụ 2 tầng | Chiếc |  |  | 01 |  | Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm. |
|  | Chậu rửa dụng cụ | Chiếc |  |  | 01 |  |  |
|  | Beaker | Bộ |  |  | 07 |  | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc |  |  | 04 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc |  |  | 04 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc |  |  | 02 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc |  |  | 02 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc |  |  | 02 |  |  |
|  | Pipet | Bộ |  |  | 07 |  | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ±1%. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Loại 1 ml | Chiếc |  |  | 01 |  |  |
|  | Loại 2 ml | Chiếc |  |  | 01 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc |  |  | 01 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc |  |  | 01 |  |  |
|  | Loại 15 ml | Chiếc |  |  | 01 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc |  |  | 01 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc |  |  | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ pipet | Chiếc |  |  | 01 |  | Kích thước phù hợp với pipet. |
|  | Phễu thủy tinh | Bộ |  |  | 07 |  | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Loại 08 cm | Chiếc |  |  | 02 |  |  |
|  | Loại 10 cm | Chiếc |  |  | 02 |  |  |
|  | Loại 15 cm | Chiếc |  |  | 02 |  |  |
|  | Buret | Bộ |  |  | 07 |  | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: 0,02%; |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc |  |  | 01 |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc |  |  | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ | Chiếc |  |  | 01 |  | - Vật liệu inox; - Kích thước phù hợp với buret. |
|  | Kẹp đôi | Chiếc |  |  | 01 |  |  |
|  | Ống nghiệm | Bộ |  |  | 07 |  | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml không có nút vặn | Chiếc |  |  | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml không có nút vặn | Chiếc |  |  | 10 |  |  |
|  | Loại 10 ml có nút vặn | Chiếc |  |  | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml có nút vặn | Chiếc |  |  | 10 |  |  |
|  | Giá ống nghiệm | Chiếc |  |  | 03 |  | Kích thước phù hợp với ống nghiệm. |
|  | Bình định mức | Bộ |  |  | 07 |  | Vật liệu làm bằng thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc |  |  | 07 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc |  |  | 07 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc |  |  | 01 |  |  |
|  | Erlen | Bộ |  |  | 07 |  | Vật liệu làm bằng thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc |  |  | 04 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc |  |  | 04 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc |  |  | 04 |  |  |
|  | Chai DO (Dissolved Oxygen) | Chiếc |  |  | 35 |  | - Vật liệu thủy tinh. - Dung tích: ≥ 300 ml. |
|  | Ống đong | Bộ |  |  | 07 |  | Vật liệu làm bằng thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc |  |  | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc |  |  | 03 |  |  |
|  | Ống COD (Chemical Oxygen Demand) | Chiếc |  |  | 35 |  | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt; - Đường kính: (16÷25) mm. |
|  | Chai đựng chất chỉ thị | Chiếc |  |  | 35 |  | - Vật liệu thủy tinh; - Có ống nhỏ giọt; - Thể tích: ≤ 50 ml. |
|  | Đĩa petri | Chiếc |  |  | 35 |  | Đường kính: (8÷10) cm |
|  | Bình hút ẩm | Chiếc |  |  | 02 |  | - Vật liệu thủy tinh; - Đường kính: (150÷300) mm. |
|  | Chén nung | Chiếc |  |  | 07 |  | - Vật liệu sứ; - Dung tích: (50÷100) ml. |
|  | Cốc đốt | Chiếc |  |  | 07 |  | - Vật liệu sứ; - Dung tích: (500÷1000) ml. |
|  | Kẹp gắp cốc đốt, chén nung | Chiếc |  |  | 02 |  | - Vật liệu inox. - Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung. |
|  | Kẹp gắp (panh) | Chiếc |  |  | 07 |  | Vật liệu inox. |
|  | Thìa lấy hóa chất | Chiếc |  |  | 07 |  | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Bình tia | Chiếc |  |  | 14 |  |  |
|  | Quả bóp cao su | Bộ |  |  | 14 |  | Có van khóa hút xả hóa chất |
|  | Đũa khuấy | Chiếc |  |  | 14 |  | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Que cấy | Bộ |  |  | 07 |  | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Loại thẳng | Chiếc |  |  | 01 |  |  |
|  | Loại vòng | Chiếc |  |  | 01 |  |  |
|  | Loại móc | Chiếc |  |  | 01 |  |  |
|  | Que trải | Chiếc |  |  | 07 |  | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt. |
|  | Đèn cồn | Chiếc |  |  | 07 |  | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Nồi nấu | Chiếc |  |  | 01 |  | Thể tích: ≥ 2 lít. |
|  | Ống nhỏ giọt | Chiếc |  |  | 14 |  | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Nhiệt kế | Chiếc |  |  | 07 |  | Nhiệt độ đo ≤ 1000 C |
|  | Bi thủy tinh | Bộ |  |  | 06 |  | Kích thước: từ (5÷10) mm. |
|  | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều | Bộ |  |  | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Nguồn cung cấp | Bộ |  |  | 01 |  | - Iđm ≥ 10 A, - S ≥ 500 VA. |
|  | Vonmet AC | Chiếc |  |  | 01 |  | U ≥ 380 V |
|  | Ampemet AC | Chiếc |  |  | 01 |  | I ≥ 5A |
|  | Đồng hồ cos | Chiếc |  |  | 01 |  | Uđm ≥ 220V |
|  | Mô đun tải | Bộ |  |  | 02 |  | Pđm ≤ 500 W. |
|  | Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều. | Bộ |  |  | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Mô đun nguồn cung cấp | Bộ |  |  | 01 |  | - Uv = 220 VAC; - Iđm ≥ 5A; - Ura= (0 ÷ 24) VDC. |
|  | Vonmet DC | Chiếc |  |  | 03 |  | U ≤ 250 VDC. |
|  | Ampemet DC | Chiếc |  |  | 03 |  | Dòng đo I ≥ 50 mA. |
|  | Dụng cụ đo điện trở | Chiếc |  |  | 01 |  | - Khoảng đo ≤ 50 MW; - Điện áp: U = 220 VAC. |
|  | Mô đun tải | Bộ |  |  | 02 |  | - Uđm = (6 ÷ 24) VDC; - Pđm ≤ 100 W. |
|  | Mô hình cắt bổ 3D | Chiếc |  |  | 01 |  | Làm bằng gỗ, các mặt cắt được sơn màu phân biệt |
|  | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ |  |  | 18 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Com pa | Chiếc |  |  | 01 |  | Vẽ đường tròn có bán kính: (10 ÷ 150)mm |
|  | Dưỡng cong | Chiếc |  |  | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thước chữ T | Chiếc |  |  | 01 |  | Chiều dài:(300 ÷ 1000)mm |
|  | Thước thẳng | Chiếc |  |  | 01 |  | Chiều dài: (300 ÷ 1000)mm |
|  | Ê Ke | Chiếc |  |  | 02 |  | Loại 90˚ và 120˚ |
|  | THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO |  |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính |  | Bộ |  | 02 |  | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (projector) |  |  | Bộ | 02 | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi Lumens. - Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm |  |
|  | Phần mềm Autocad |  |  | Bộ | 01 | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |  |
|  | Máy tính kỹ thuật (Caculator) |  |  | Chiếc | 02 | - Có các hàm toán học cơ bản; - Từ (8÷12) số. |  |

PHẦN C

DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 40. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CƠ SỞ CÔNG NGHỆ HÀN

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số môn học: MH 44

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên; lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy hàn điện xoay chiều | Chiếc | 03 | - Dòng hàn: ≤ 400A; - Chu kỳ làm việc: ≥ 60%; - Các phụ kiện kèm theo đồng bộ. |
|  | Dụng cụ cầm tay nghề hàn | Bộ | 03 | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Búa gõ xỉ | Chiếc | 01 |  |
|  | Kìm hàn | Chiếc | 01 |  |
|  | Mặt nạ hàn | Chiếc | 01 |  |
|  | Vạch dấu | Chiếc | 01 |  |
|  | Dũa phẳng | Chiếc | 01 |  |
|  | Thước kẹp | Chiếc | 01 |  |
|  | Bàn nguội | Chiếc | 03 | Loại có ≥ 2 vị trí, kèm ê tô. |
|  | Máy mài hai đá | Chiếc | 02 | Công suất: ≥ 1,5kW |
|  | Bàn hàn đa năng | Chiếc | 03 | Loại có ngăn kéo chứa và thoát sỉ hàn, giá kẹp chi tiết hàn điều chỉnh được |
|  | Cabin hàn | Bộ | 03 | Phù hợp với kích thước của bàn hàn đa năng. Kết nối với bộ xử lý khói hàn. |
|  | Hệ thống hút khói hàn | Bộ | 01 | - Có ống hút đến từng vị trí cabin, lưu lượng khí: từ (1÷3) m3/s |
|  | Máy khoan đứng | Chiếc | 02 | Công suất: từ (1÷3) kW. |
|  | Ống sấy que hàn | Ống | 03 | Kích thước: + Đường kính: 100 mm; + Chiều cao: 600 mm. |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 03 | Công suất: ≥ 0,5 kW |
|  | Bộ hàn cắt bằng khí | Bộ | 3 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bình Oxy | Bình | 01 | Áp suất ≤ 150 at |
|  | Bình Gas (C2H2 hoặc khí hoá lỏng) | Bình | 01 |  |
|  | Mỏ hàn | Bộ | 01 | Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị hàn khí |
|  | Mỏ cắt | Bộ | 01 |  |
|  | Van an toàn | Chiếc | 01 |  |
|  | Dây dẫn khí | Bộ | 01 |  |
|  | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | - Kích thước ≥ (600x400x800) mm - Có bánh xe di chuyển |

Bảng 41. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 48

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy mài hai đá | Chiếc | 02 | Đường kính đá mài ≤ 400mm |
|  | Máy thủy chuẩn | Chiếc | 01 | - Khoảng nhỏ nhất: ≥ 1 m; - Sai số trên 1 km ≤ 2,0 mm. |
|  | Máy hàn nhiệt PP-R | Chiếc | 03 | - Có đầy đủ các khuôn hàn ống. - Hàn được ống: đường kính từ (20÷50) mm. |
|  | Máy hàn nhiệt PP-E | Chiếc | 03 | - Có đầy đủ các khuôn hàn ống. - Hàn được ống: đường kính từ (20÷300) mm. |
|  | Máy uốn thủy lực | Chiếc | 03 | - Có đầy đủ các khuôn uốn ống; - Uốn được ống đường kính: ≤ 100mm. |
|  | Máy mài, cắt cầm tay | Chiếc | 03 | Công suất: ≥ 0,5 kW |
|  | Máy khoan đục bê tông | Chiếc | 03 | Công suất: ≥ 800 W. |
|  | Máy hàn điện xoay chiều | Bộ | 03 | - Dòng hàn: ≤ 400A - Chu kỳ làm việc: ≥ 60%; - Các phụ kiện kèm theo đồng bộ. |
|  | Bộ hàn cắt bằng khí | Bộ | 03 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bình Oxy | Bình | 01 | Áp suất ≤ 150 at |
|  | Bình Gas (C2H2 hoặc khí hoá lỏng) | Bình | 01 |  |
|  | Mỏ hàn | Bộ | 01 | Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị hàn khí |
|  | Mỏ cắt | Bộ | 01 |  |
|  | Van an toàn | Chiếc | 01 |  |
|  | Dây dẫn khí | Bộ | 01 |  |
|  | Dụng cụ cắt ống bằng xích | Chiếc | 06 | Cắt được ống đường kính: (15÷400) mm. |
|  | Bộ chỉnh tâm ống | Bộ | 03 | Theo tiêu chuẩn TCVN, chỉnh được ống đường kính: (5÷400) mm. |
|  | Bàn thực hành tháo, lắp | Chiếc | 03 | - Được gắn ê tô trên mặt bàn; - Có ngăn kéo |
|  | Tủ dụng cụ chuyên dùng | Chiếc | 03 | - Kích thước ≥ (600x400x800) mm - Có bánh xe di chuyển |

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

Trình độ: Cao đẳng nghề

(Kèm theo quyết định số 1634/QĐ-BLĐTBXH ngày 13 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

| TT | Họ và tên | Trình độ | Chức vụ trong Hội đồng thẩm định |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ông Quản Văn Giáo | Cử nhân | Chủ tịch HĐTĐ |
| 2 | Ông Bùi Văn Ngọc | Tiến sỹ | P.Chủ tịch HĐTĐ |
| 3 | Ông Nguyễn Tiến Bộ | Kỹ sư | Ủy viên thư ký |
| 4 | Bà Hoàng Phương Hà | Tiến sỹ | Ủy viên |
| 5 | Ông Trương Văn Tâm | Thạc sỹ | Ủy viên |
| 6 | Ông Nguyễn Đình Toàn | Thạc sỹ | Ủy viên |
| 7 | Bà Đặng Thị Phương Anh | Thạc sỹ | Ủy viên |

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

DẠY NGHỀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17 /2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

|  | Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp Mã nghề: 40510418 Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề |
| --- | --- |

MỤC LỤC

Phần thuyết minh

Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

Bảng 1: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vi sinh đại cương (MĐ 07)

Bảng 2: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hình họa - Vẽ kỹ thuật (MH 08)

Bảng 3: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Autocad (MĐ 09)

Bảng 4: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): An toàn lao động (MH 10)

Bảng 5: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Luật và chính sách môi trường (MH 11)

Bảng 6: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ sở công nghệ môi trường (MH 12)

Bảng 7: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kỹ thuật phòng thí nghiệm (MĐ 13)

Bảng 8: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hóa đại cương (MĐ 14)

Bảng 9: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Điện kỹ thuật (MĐ 15)

Bảng 10: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hóa phân tích (MĐ 16)

Bảng 11: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hóa môi trường nước (MĐ 17)

Bảng 12: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vi sinh môi trường nước (MĐ 18)

Bảng 13: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Nước thải công nghiệp và sức khỏe cộng đồng (MH 19)

Bảng 14: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Mạng lưới thoát nước (MH 20)

Bảng 15: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kỹ thuật xử lý nước thải công nghiệp (MĐ 21)

Bảng 16: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Xử lý nước thải chế biến thủy sản (MĐ 22)

Bảng 17: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Xử lý nước thải chế biến mì ăn liền (MĐ 23)

Bảng 18: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Xử lý nước thải chăn nuôi (MĐ 24)

Bảng 19: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Xử lý nước thải công nghiệp (MĐ 25)

Bảng 20: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành công trình xử lý nước thải (MĐ 26)

Bảng 21: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Máy bơm và trạm bơm (MH 28)

Bảng 22: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Quản lý môi trường trạm xử lý nước thải (MH 29)

Bảng 23: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Xử lý nước thải sản xuất giấy (MĐ 30)

Bảng 24: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Xử lý nước thải giết mổ gia súc, gia cầm (MĐ 31)

Bảng 25: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Cơ sở công nghệ hàn (MH 33)

Bảng 26: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Tổ chức thi công (MH 35)

Bảng 27: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Lắp đặt đường ống (MĐ 36)

Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 28: Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Bảng 29: Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Cơ sở công nghệ hàn (MH 33)

Bảng 30: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Lắp đặt đường ống (MĐ 36)

Danh sách hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Xử lý nước thải công nghiệp

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Xử lý nước thải công nghiệp trình độ trung cấp nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ trung cấp nghề Xử lý nước thải công nghiệp, ban hành kèm theo Thông tư số 11/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 04 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Xử lý nước thải công nghiệp

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 27, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 28 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc. Trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 29 đến bảng 30) dùng để bổ sung cho bảng 28.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Xử lý nước thải công nghiệp.

Các trường đào tạo nghề Xử lý nước thải công nghiệp, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 28).

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN

(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VI SINH ĐẠI CƯƠNG

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kính hiển vi điện tử | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn quan sát cấu tạo tế bào vi sinh vật. | Độ phóng đại: (40÷1000) lần. |
|  | Kính hiển vi quang học | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định số lượng vi sinh vật. | Độ phóng đại: (200÷400) lần. |
|  | Nồi hấp tiệt trùng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn khử trùng dụng cụ nuôi cấy. | - Dung tích: ≥ 50 lít - Nhiệt độ: ≥ 118 0C - Áp suất: ≥ 1,5 kg/cm2. |
|  | Tủ cấy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn nuôi cấy và phân lập vi sinh vật. | - Kích thước: Dài: (1000÷1200) mm Rộng: (600÷800) mm Cao: (600÷1200) mm; - Áp suất làm việc: từ (200÷300) Pa; - Cường độ chiếu sáng: ≥ 1000 lux. |
|  | Máy cất nước một lần. | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn chưng cất nước. | - Năng suất: (2÷4) lít/giờ; - Chất lượng nước: pH: (5,0÷6,5); - Độ dẫn điện: (3,0÷4,0) μS/cm. |
|  | Tủ ấm | Chiếc | 01 | Dùng để tạo nhiệt độ ổn định ủ vi sinh. | - Dung tích: ≥ 120 lít; - Nhiệt độ: (5÷70) oC. |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để sấy dụng cụ. | - Dung tích: ≥ 30 lít - Nhiệt độ: ≤ 220 oC |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 | Dùng để cân môi trường nuôi cấy. | - Độ chính xác: ± 0,01 gram. - Cân được: ≤ 1.000 gram. |
|  | Bếp điện | Chiếc | 01 | Dùng để nấu môi trường nuôi cấy. | Công suất ≤ 1000W |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ mẫu. | - Thể tích: ≥ 180 lít. - Nhiệt độ: ≤ 4oC. |
|  | Tủ lạnh sâu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ, bảo quản các chuẩn vi sinh vật. | - Thể tích: ≥ 120 lít. - Nhiệt độ: ≤ -20oC; - Điều chỉnh được nhiệt độ. |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định độ pH của dung dịch. | - Khoảng đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0.01 pH |
|  | Bàn thí nghiệm | Bộ | 03 | Dùng để đặt các dụng cụ, chai lọ, thuốc thử hóa chất thí nghiệm và hướng dẫn thực hiện các thao tác thí nghiệm. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn |  |  |  | - Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất. - Kích thước: + Dài: (2000÷4000) mm + Rộng: (1000÷1600) mm + Cao: (600÷1200) mm. |
|  | Giá để dụng cụ 2 tầng | Bộ | 01 |  | Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm. |
|  | Chậu rửa dụng cụ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Ống nghiệm | Bộ | 07 | Dùng để chứa dung dịch, hóa chất phân tích. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 10 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Giá đặt ống nghiệm | Chiếc | 03 | Dùng đỡ ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với ống nghiệm. |
|  | Beaker | Bộ | 07 | Dùng để hướng dẫn pha chế hóa chất. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình định mức | Bộ | 07 | Dùng để hướng dẫn cách định mức dung dịch pha chế. | Vật liệu thủy tinh; |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đĩa petri | Chiếc | 35 | Dùng để hướng dẫn nuôi cấy và phân lập vi sinh vật. | Đường kính: (8÷10) cm. |
|  | Que cấy | Bộ | 07 |  | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại vòng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại móc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Que trải | Chiếc | 07 | Dùng để hướng dẫn trải vi sinh vật. | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 07 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Bình tia | Chiếc | 07 | Dùng để chứa đựng nước cất. |  |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 14 | Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất. | Vật liệu thủy tinh |
|  | Thìa lấy hóa chất | Chiếc | 07 | Dùng để lấy hóa chất | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Nồi nấu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn nấu môi trường nuôi cấy. | Thể tích: ≥ 2 lít |
|  | Quả bóp cao su | Bộ | 14 | Dùng để hướng dẫn cách lấy dung dịch khi sử dụng pipet. | Có van khóa hút xả hóa chất |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HÌNH HỌA - VẼ KỸ THUẬT

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh; lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |
|  | Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Dùng để hướng dẫn vẽ kỹ thuật |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Com pa | Chiếc | 01 |  | Vẽ đường tròn có bán kính: (10 ÷ 150)mm |
|  | Dưỡng cong | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thước chữ T | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (300 ÷ 1000)mm |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (300 ÷ 1000)mm |
|  | Ê Ke | Chiếc | 02 |  | Loại 90˚ và 120˚ |
|  | Mô hình cắt bổ 3D | Chiếc | 01 | Dùng làm mẫu vẽ kỹ thuật | Làm bằng gỗ, các mặt cắt được sơn màu phân biệt |

Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): AUTOCAD

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh; lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để giảng dạy và thực hành Autocad. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |
|  | Phần mềm Autocad | Bộ | 01 | Dùng để cài đặt chương trình Autocad. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |

Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN LAO ĐỘNG

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |
|  | Dụng cụ phòng cháy chữa cháy | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng. | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cuộn dây chữa cháy và vòi | Cuộn | 01 |  |  |
|  | Họng cấp nước | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Bộ | 01 |  |  |
| 4 | Bảo hộ lao động | Bộ | 01 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần, áo | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ủng cao su | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |

Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh; lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ SỞ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô hình lắng | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý làm việc của quá trình lắng. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2500 mm. |
|  | Mô hình tuyển nổi | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý làm việc của quá trình tuyển nổi. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ. |
|  | Mô hình lọc | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý làm việc của quá trình lọc. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2000 mm. |
|  | Mô hình Jartest | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý làm việc của quá trình xác định lượng hóa chất keo tụ và pH tối ưu. | - Số cánh khuấy: ≥ 5 cánh; - Điều chỉnh thời gian: (1÷30) phút. - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: (10÷150) vòng/phút. |
|  | Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank) | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý làm việc của bể bùn hoạt tính hiếu khí. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Kích thước ≥ 10 mm; - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ. |
|  | Mô hình UASB | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý làm việc của bể xử lý sinh học kỵ khí UASB. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 4,0 m. |
|  | Máy cất nước một lần. | Chiếc | 01 | Dùng để chưng cất nước. | - Năng suất: (2÷4) lít/giờ; - Chất lượng nước: pH: (5,0÷6,5); - Độ dẫn điện: (3,0÷4,0) μS/cm. |
|  | Máy ly tâm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn tách pha trong dung dịch. | Tốc độ quay: ≤ 6000 vòng/phút. |
|  | Máy quang phổ hấp thu phân tử | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn đo độ truyền suốt của dung dịch. | - Hệ thống quang học: ≤ 1200 line/mm; - Dải sóng: (325÷1100) nm; - Độ chính xác: ±2.0 nm; |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để sấy dụng cụ, giấy lọc. | - Dung tích: ≥ 30 lít; - Nhiệt độ: ≤ 220 oC. |
|  | Tủ nung | Chiếc | 01 | Dùng để nung mẫu phân tích. | - Nhiệt độ: (550÷1200) oC. |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 01 | Dùng để xác định độ pH của dung dịch. | - Khoảng đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0.01 pH |
|  | Máy đo DO (Dissolved Oxygen) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn đo oxy hòa tan trong nước. | Thang đo: (0±20) mgO2/l. |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu chức năng của thiết bị. | - Độ chính xác: ± 0,01 gram; - Trọng lượng cân: ≤ 1.000 gram. |
|  | Tủ BOD (Biological Oxygen Demand) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn tạo môi trường nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích. | - Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý; - Thang nhiệt độ: (-10÷45) oC; - Độ đồng nhất: ±0,5 oC. |
|  | Bếp điện | Chiếc | 01 | Dùng để cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng. | Công suất ≤ 1000W |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ mẫu. | - Thể tích: ≥ 180 lít. - Nhiệt độ: ≤ 4 oC. |
|  | Bộ lọc chân không | Bộ | 01 | Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải. | Công suất động cơ: ≤ 0,5 HP. |
|  | Bàn thí nghiệm | Bộ | 03 | Sử dụng trong quá trình thí nghiệm |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn | Chiếc | 01 |  | - Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất. - Kích thước: + Dài: (2000÷4000) mm + Rộng: (1000÷1600) mm + Cao: (600÷1200) mm. |
|  | Giá để dụng cụ 2 tầng | Chiếc | 01 |  | Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm. |
|  | Chậu rửa dụng cụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Beaker | Bộ | 07 | Dùng để đựng dung dịch và pha chế hóa chất. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Pipet | Bộ | 07 | Dùng để hút dung dịch. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ±1%. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 15 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ pipet | Chiếc | 01 | Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với pipet. |
|  | Phễu thủy tinh | Bộ | 07 | Dùng để rót các dung dịch lỏng. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 08 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 10 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 15 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Buret | Bộ | 07 | Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: 0,02% |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Buret 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Buret 25 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ | Chiếc | 01 | Dùng để cố định buret. | - Vật liệu inox; - Kích thước phù hợp với buret. |
|  | Kẹp đôi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống nghiệm | Bộ | 07 | Dùng để đựng dung dịch phân tích. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 10 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Giá ống nghiệm | Chiếc | 03 | Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với ống nghiệm. |
|  | Bình định mức | Bộ | 07 | Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng. | - Vật liệu thủy tinh; - Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Erlen | Bộ | 07 | Dùng để pha và chứa đựng dung dịch. | - Vật liệu thủy tinh; - Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Chai DO (Dissolved Oxygen) | Chiếc | 35 | Dùng để phân tích oxy hòa tan của mẫu. | - Vật liệu thủy tinh. - Dung tích: ≥ 300 ml. |
|  | Ống đong | Bộ | 07 | Dùng để đong và định lượng dung dịch. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Ống COD (Chemical Oxygen Demand) | Chiếc | 35 | Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt; - Đường kính: (16÷25) mm. |
|  | Chai đựng chất chỉ thị | Chiếc | 35 | Dùng để chứa hóa chất chỉ thị. | - Vật liệu thủy tinh; - Có ống nhỏ giọt; - Thể tích: ≤ 50 ml. |
|  | Đĩa petri | Chiếc | 35 | Dùng để đựng mẫu | Đường kính: (8÷10) cm |
|  | Bình hút ẩm | Chiếc | 02 | Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc. | - Vật liệu thủy tinh; - Đường kính: (150÷300) mm. |
|  | Chén nung | Chiếc | 07 | Dùng để hướng dẫn nung mẫu. | - Vật liệu sứ; - Dung tích: (50÷100) ml. |
|  | Cốc đốt | Chiếc | 07 | Dùng để hướng dẫn đốt mẫu. | - Vật liệu sứ; - Dung tích: (500÷1000) ml. |
|  | Kẹp gắp cốc đốt, chén nung | Chiếc | 02 | Dùng để gắp chén nung. | - Vật liệu inox. - Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung. |
|  | Kẹp gắp (panh) | Chiếc | 07 | Dùng để gắp giấy lọc, đĩa petri. | Vật liệu inox. |
|  | Thìa lấy hóa chất | Chiếc | 07 | Dùng để lấy hóa chất | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Bình tia | Chiếc | 14 | Dùng chứa đựng nước cất. |  |
|  | Quả bóp cao su | Chiếc | 14 | Dùng để hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet. | Có van khóa hút xả hóa chất; |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 14 | Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT PHÒNG THÍ NGHIỆM

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh; lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 | Dùng để xác định khối lượng dung dịch. | - Độ chính xác: ± 0,01 gram; - Trọng lượng cân: ≤ 1.000 gram. |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định độ pH của dung dịch. | - Khoảng đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0.01 pH |
|  | Máy đo DO (Dissolved oxygen) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn đo oxy hòa tan trong nước. | - Thang đo: (0±20) mgO2/l. |
|  | Máy quang phổ hấp thu phân tử | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn đo độ truyền suốt của dung dịch. | - Hệ thống quang học: ≤ 1200 line/mm; - Dải sóng: (325÷1100) nm; - Độ chính xác: ±2.0nm; |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn sấy dụng cụ, giấy lọc. | - Dung tích: ≥ 30 lít; - Nhiệt độ: ≤ 220 oC. |
|  | Máy khuấy từ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn pha chế dung dịch | - Tốc độ khuấy: (100÷1500) rpm. - Thang nhiệt độ: từ (5÷540) 0C. |
|  | Bộ lọc chân không | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn lọc cặn lơ lửng trong nước thải. | Công suất động cơ: ≤ 0,5 HP. |
|  | Bàn thí nghiệm | Bộ | 03 | Dùng để thực hiện các thao tác thí nghiệm. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn | Chiếc | 01 |  | - Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất. - Kích thước: + Dài: (2000÷4000) mm + Rộng: (1000÷1600) mm + Cao: (600÷1200) mm. |
|  | Giá để dụng cụ 2 tầng | Chiếc | 01 |  | Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm. |
|  | Chậu rửa dụng cụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Beaker | Bộ | 07 | Dùng để đựng dung dịch và pha chế hóa chất. | Vật liệu thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Phễu thủy tinh | Bộ | 07 | Dùng để rót các dung dịch lỏng. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 08 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 10 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 15 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Buret | Bộ | 07 | Dùng để hướng dẫn chuẩn độ dung dịch hóa chất. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: 0,02%; |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ | Chiếc | 01 | Dùng để cố định buret. | - Vật liệu inox; - Kích thước phù hợp với buret. |
|  | Kẹp đôi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống nghiệm | Bộ | 07 | Dùng để đựng dung dịch phân tích. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 10 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Giá ống nghiệm | Chiếc | 03 | Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với ống nghiệm. |
|  | Pipet | Bộ | 07 | Dùng để hút dung dịch. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ±1%. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 15 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ pipet | Chiếc | 01 | Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng | Kích thước phù hợp với pipet. |
|  | Bình định mức | Bộ | 07 | Dùng để hướng dẫn đong, định mức dung dịch, chất lỏng. | - Vật liệu thủy tinh; - Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Erlen | Bộ | 07 | Dùng để hướng dẫn pha và chứa đựng dung dịch. | - Vật liệu thủy tinh; - Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Chai DO (Dissolved Oxygen) | Chiếc | 30 | Dùng để hướng dẫn phân tích oxy hòa tan của mẫu. | - Vật liệu thủy tinh. - Dung tích: ≥ 300 ml |
|  | Ống đong | Bộ | 07 | Dùng để hướng dẫn đong và định lượng dung dịch. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Đĩa petri | Chiếc | 35 | Dùng để hướng dẫn nuôi cấy; phân lập vi sinh vật; đựng giấy lọc. | Đường kính: (8÷10) cm |
|  | Chén nung | Chiếc | 07 | Dùng để chứa mẫu nung. | - Vật liệu sứ; - Dung tích: (50÷100) ml. |
|  | Cốc đốt | Chiếc | 07 | Dùng để chứa mẫu đốt. | - Vật liệu sứ; - Dung tích: (500÷1000) ml. |
|  | Kẹp gắp cốc đốt, chén nung | Chiếc | 02 | Dùng để gắp chén nung. | - Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. - Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung. |
|  | Kẹp gắp (panh) | Chiếc | 07 | Dùng để gắp giấy lọc, đĩa petri. | Vật liệu inox. |
|  | Nhiệt kế | Chiếc | 07 | Dùng để giới thiệu đo nhiệt độ | Đo được: ≤ 1000 C |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 14 | Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Thìa lấy hóa chất | Chiếc | 07 | Dùng để lấy hóa chất | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HÓA ĐẠI CƯƠNG

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng để cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy cất nước một lần. | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn chưng cất nước. | - Năng suất: từ (2÷4) lít/giờ; - Chất lượng nước: (5,0÷6,5) pH; - Độ dẫn điện: (3,0÷4,0) μS/cm. |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định khối lượng. | - Độ chính xác: ± 0,01 gram; - Trọng lượng cân: ≤ 1.000 gram. |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định độ pH của dung dịch. | - Khoảng đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0.01 pH |
|  | Bàn thí nghiệm | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hiện các thao tác thí nghiệm. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn |  |  |  | - Vật liệu có khả năng chịu được ăn mòn do hóa chất. - Kích thước: Dài: (2000÷4000) mm Rộng: (1000÷1600) mm Cao: (600÷1200) mm. |
|  | Giá để dụng cụ 2 tầng | Bộ | 01 |  | Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm. |
|  | Chậu rửa dụng cụ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ xác định đương lượng | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định đương lượng. | Sai số: ≤ 10%. |
|  | Dụng cụ thu và đo thể tích khí | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thu và xác định thể tích khí. | - Vật liệu thủy tinh. - Sai số: ≤ 10%. |
|  | Áp kế | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn đo áp suất khí khi xác định đương lượng. | Sai số: ≤ 10%. |
|  | Beaker | Bộ | 07 | Dùng để đựng dung dịch và pha chế hóa chất. | Vật liệu thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Phễu thủy tinh | Bộ | 07 | Dùng để rót các dung dịch lỏng. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 08 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 10 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 15 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Buret | Bộ | 07 | Dùng để hướng dẫn chuẩn độ dung dịch hóa chất. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: 0,02%; |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ | Chiếc | 01 | Dùng để cố định buret. | - Vật liệu inox; - Kích thước phù hợp với buret. |
|  | Kẹp đôi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống nghiệm | Bộ | 07 | Dùng để đựng dung dịch phân tích. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 10 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Giá ống nghiệm | Chiếc | 03 | Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với ống nghiệm. |
|  | Bình định mức | Bộ | 07 | Dùng để hướng dẫn đong, định mức dung dịch, chất lỏng. | - Vật liệu thủy tinh; - Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Erlen | Bộ | 07 | Dùng để hướng dẫn pha và chứa đựng dung dịch. | - Vật liệu thủy tinh; - Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Ống đong | Bộ | 07 | Dùng để hướng dẫn đong và định lượng dung dịch. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Pipet | Bộ | 07 | Dùng để hút dung dịch thí nghiệm. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ±1%. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 15 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ pipet | Chiếc | 01 | Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với pipet. |
|  | Ống nhỏ giọt | Chiếc | 14 | Dùng để nhỏ giọt thuốc thử. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Đĩa petri | Chiếc | 35 | Dùng đựng giấy lọc. | Đường kính: (8÷10) cm |
|  | Chén nung | Chiếc | 07 | Dùng để chứa mẫu nung. | - Vật liệu sứ; - Dung tích: (50÷100) ml. |
|  | Cốc đốt | Chiếc | 07 | Dùng để chứa mẫu đốt. | - Vật liệu sứ; - Dung tích: (500÷1000) ml. |
|  | Kẹp gắp cốc đốt, chén nung | Chiếc | 02 | Dùng để gắp chén nung. | - Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. - Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung. |
|  | Kẹp gắp (panh) | Chiếc | 07 | Dùng để gắp giấy lọc, đĩa petri. | Vật liệu inox. |
|  | Bình tia | Chiếc | 14 | Dùng chứa đựng nước cất. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Nhiệt kế | Chiếc | 07 | Dùng để đo nhiệt độ | Nhiệt độ đo ≤ 1000 C |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 14 | Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Thìa lấy hóa chất | Chiếc | 07 | Dùng để lấy hóa chất | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Quả bóp cao su | Bộ | 14 | Dùng để tạo lực hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet. | Có van khóa hút xả hóa chất |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIỆN KỸ THUẬT

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh; lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều | Bộ | 01 | Sử dụng kiểm nghiệm các biểu thức, định luật, hiện tượng trong mạch điện xoay chiều |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nguồn cung cấp | Bộ | 01 |  | - Iđm ≥ 10 A, - S ≥ 500 VA. |
|  | Vonmet AC | Chiếc | 01 |  | U ≥ 380 V |
|  | Ampemet AC | Chiếc | 01 |  | I ≥ 5A |
|  | Đồng hồ cos | Chiếc | 01 |  | Uđm ≥ 220V |
|  | Mô đun tải | Bộ | 02 |  | Pđm ≤ 500 W. |
|  | Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều. | Bộ | 01 | Sử dụng kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện một chiều. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô đun nguồn cung cấp | Bộ | 01 |  | - Uv = 220 VAC; - Iđm ≥ 5A; - Ura= (0 ÷ 24) VDC. |
|  | Vonmet DC | Chiếc | 03 |  | U ≤ 250 VDC. |
|  | Ampemet DC | Chiếc | 03 |  | Dòng đo I ≥ 50 mA. |
|  | Dụng cụ đo điện trở | Chiếc | 01 |  | - Khoảng đo ≤ 50 MW; - Điện áp: U = 220 VAC. |
|  | Mô đun tải | Bộ | 02 |  | - Uđm = (6 ÷ 24) VDC; - Pđm ≤ 100 W. |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HÓA PHÂN TÍCH

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy cất nước một lần. | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành chưng cất nước. | - Năng suất: (2÷4) lít/giờ; - Chất lượng pH nước: (5,0÷6,5); - Độ dẫn điện: (3,0÷4,0) μS/cm. |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành xác định khối lượng. | - Độ chính xác: ± 0,01 gram; - Trọng lượng cân: ≤ 1.000 gram. |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành xác định độ pH của dung dịch. | - Khoảng đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0.01 pH |
|  | Bàn thí nghiệm | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành các thao tác thí nghiệm. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn | Chiếc | 01 |  | - Vật liệu chịu được ăn mòn hóa chất. - Kích thước: Dài: (2000÷4000) mm Rộng: (1000÷1600) mm Cao: (600÷1200) mm. |
|  | Giá để dụng cụ 2 tầng | Chiếc | 01 |  | Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm. |
|  | Chậu rửa dụng cụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Beaker | Bộ | 07 | Dùng để hướng dẫn thực hành pha chế hóa chất. | Vật liệu thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Phễu thủy tinh | Bộ | 07 | Dùng để rót các dung dịch lỏng. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 08 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 10 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 15 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Buret | Bộ | 07 | Dùng để thực hành chuẩn độ dung dịch hóa chất. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: 0,02% |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ | Chiếc | 01 | Dùng để cố định buret. | - Vật liệu inox; - Kích thước phù hợp với buret. |
|  | Kẹp đôi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống nghiệm | Bộ | 07 | Dùng để đựng dung dịch phân tích. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 10 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Giá ống nghiệm | Chiếc | 03 | Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với ống nghiệm. |
|  | Bình định mức | Bộ | 07 | Dùng để thực hành đong, định mức dung dịch, chất lỏng. | - Vật liệu thủy tinh; - Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Erlen | Bộ | 07 | Dùng để thực hành pha dung dịch. | - Vật liệu thủy tinh; - Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Ống đong | Bộ | 07 | Dùng để thực hành đong và định lượng dung dịch. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Pipet | Bộ | 07 | Dùng để thực hành hút dung dịch. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ±1%. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 15 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ pipet | Chiếc | 01 | Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với pipet. |
|  | Ống nhỏ giọt | Chiếc | 14 | Dùng để nhỏ giọt thuốc thử. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Đĩa petri | Chiếc | 35 | Dùng đựng giấy lọc. | Đường kính: (8÷10) cm |
|  | Chén nung | Chiếc | 07 | Dùng để chứa mẫu nung. | - Vật liệu sứ; - Dung tích: (50÷100) ml. |
|  | Cốc đốt | Chiếc | 07 | Dùng để chứa mẫu đốt. | - Vật liệu sứ; - Dung tích: từ (500÷1000) ml. |
|  | Kẹp gắp cốc đốt, chén nung | Chiếc | 02 | Dùng để gắp chén nung. | - Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. - Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung. |
|  | Kẹp gắp (panh) | Chiếc | 07 | Dùng để gắp giấy lọc, đĩa petri. | Vật liệu inox. |
|  | Bình tia | Chiếc | 14 | Dùng chứa đựng nước cất. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Nhiệt kế | Chiếc | 07 | Dùng để thực hành đo nhiệt độ | Nhiệt độ đo: ≤ 1000 C |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 14 | Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Thìa lấy hóa chất | Chiếc | 07 | Dùng để lấy hóa chất | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Quả bóp cao su | Bộ | 14 | Dùng để hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet. | Có van khóa hút xả hóa chất |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HÓA MÔI TRƯỜNG NƯỚC

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh; lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy cất nước một lần. | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành chưng cất nước. | - Năng suất: (2÷4) lít/giờ; - Chất lượng pH nước: (5,0÷6,5); - Độ dẫn điện: (3,0÷4,0) μS/cm |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành xác định khối lượng. | - Độ chính xác: ± 0,01 gram; - Trọng lượng cân: ≤ 1.000 gram. |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 02 | Dùng để thực hành xác định độ pH của dung dịch. | - Khoảng đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0.01 pH |
|  | Máy đo DO (Dissolved Oxygen) | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đo oxy hòa tan trong nước. | Thang đo: (0±20) mgO2/l. |
|  | Tủ BOD (Biological Oxygen Demand) | Chiếc | 01 | Dùng để tạo môi trường nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích. | - Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý; - Thang nhiệt độ: từ (-10÷45) oC; - Độ đồng nhất: ±0,5oC |
|  | Máy ly tâm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kết tủa chất rắn trong dung dịch. | Tốc độ quay: ≤ 6000 vòng/phút |
|  | Máy quang phổ hấp thu phân tử | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đo độ truyền suốt của dung dịch. | - Hệ thống quang học: ≤ 1200 line/mm; - Dải sóng: (325÷1100) nm; - Độ chính xác: ±2.0 nm |
|  | Máy khuấy từ | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành pha chế dung dịch | - Tốc độ khuấy: (100÷1500) rpm. - Thang nhiệt độ: từ (5÷540) 0C. |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để sấy dụng cụ, giấy lọc. | - Dung tích: ≥ 30 lít; - Nhiệt độ: ≤ 220 oC. |
|  | Lò nung | Chiếc | 01 | Dùng để nung mẫu phân tích. | Nhiệt độ: (550÷1200) oC. |
|  | Bếp điện | Chiếc | 02 | Dùng để cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng. | Công suất ≤ 1000W |
|  | Bộ lọc chân không | Bộ | 01 | Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải. | Công suất động cơ: ≤ 0,5 HP. |
|  | Bình hút ẩm | Chiếc | 02 | Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc. | - Vật liệu thủy tinh; - Đường kính: (150÷300) mm. |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ mẫu. | - Thể tích: ≥ 180 lít. - Nhiệt độ: ≤ 4 oC. |
|  | Bàn thí nghiệm | Bộ | 03 | Dùng để thực hiện các thao tác thí nghiệm. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn | Chiếc | 01 |  | - Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất. - Kích thước: + Dài: (2000÷4000) mm + Rộng: (1000÷1600) mm + Cao: (600÷1200) mm. |
|  | Giá để dụng cụ 2 tầng | Chiếc | 01 |  | Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm. |
|  | Chậu rửa dụng cụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Beaker | Bộ | 07 | Dùng để đựng dung dịch và pha chế hóa chất. | Vật liệu thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Phễu thủy tinh | Bộ | 07 | Dùng để rót các dung dịch lỏng. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 08 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 10 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 15 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Buret | Bộ | 07 | Dùng để thực hành chuẩn độ dung dịch hóa chất. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: 0,02% |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ | Chiếc | 01 | Dùng để cố định buret. | - Vật liệu inox; - Kích thước phù hợp với buret. |
|  | Kẹp đôi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống nghiệm | Bộ | 07 | Dùng để đựng dung dịch phân tích. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 10 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Giá ống nghiệm | Chiếc | 03 | Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với ống nghiệm. |
|  | Bình định mức | Bộ | 07 | Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng. | - Vật liệu thủy tinh; - Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Erlen | Bộ | 07 | Dùng để pha và chứa đựng dung dịch. | - Vật liệu thủy tinh; - Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Ống đong | Bộ | 07 | Dùng để đong và định lượng dung dịch. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Pipet | Bộ | 07 | Dùng để hút dung dịch. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ±1%. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 15 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ pipet | Chiếc | 01 | Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với pipet. |
|  | Chai đựng chất chỉ thị | Chiếc | 35 | Dùng để chứa hóa chất chỉ thị. | - Vật liệu thủy tinh; - Có ống nhỏ giọt; - Thể tích: ≤ 50 ml. |
|  | Đĩa petri | Chiếc | 35 | Dùng để đựng giấy lọc. | Đường kính: từ (8÷10) cm |
|  | Chén nung | Chiếc | 07 | Dùng để chứa mẫu nung. | - Vật liệu sứ; - Dung tích: từ (50÷100) ml. |
|  | Cốc đốt | Chiếc | 07 | Dùng để chứa mẫu đốt. | - Vật liệu sứ; - Dung tích: từ (500÷1000) ml. |
|  | Kẹp gắp cốc đốt, chén nung | Chiếc | 02 | Dùng để gắp chén nung. | Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung. |
|  | Kẹp gắp | Chiếc | 07 | Dùng để gắp giấy lọc, đĩa petri. | Vật liệu inox. |
|  | Bình tia | Chiếc | 14 | Dùng để chứa đựng nước cất. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Nhiệt kế | Chiếc | 07 | Dùng để thực hành đo nhiệt độ | Nhiệt độ đo: ≤ 1000 C |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 14 | Dùng để thực hành khuấy trộn dung dịch và hóa chất. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Thìa lấy hóa chất | Chiếc | 07 | Dùng để lấy hóa chất | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Quả bóp cao su | Bộ | 14 | Dùng để thực hành hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet. | Có van khóa hút xả hóa chất |
|  | Bi thủy tinh | Bộ | 06 | Dùng để thực hành phá mẫu. | Kích thước: (5÷10) mm. |
|  | Chai DO (Dissolved oxygen) | Chiếc | 35 | Dùng để thực hành phân tích oxy hòa tan của mẫu. | - Vật liệu thủy tinh. - Dung tích: ≥ 300 ml. |
|  | Ống COD (Chemical Oxygen Demand) | Chiếc | 35 | Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt; - Đường kính: từ (16÷25) mm. |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VI SINH MÔI TRƯỜNG NƯỚC

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kính hiển vi điện tử | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành quan sát cấu tạo tế bào vi sinh vật. | Độ phóng đại: (40÷1000) lần. |
|  | Kính hiển vi quang học | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành xác định số lượng vi sinh vật. | Độ phóng đại: (200÷400) lần. |
|  | Nồi hấp tiệt trùng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành khử trùng dụng cụ nuôi cấy. | - Dung tích: ≥ 50 lít - Nhiệt độ: ≥ 118oC; - Áp suất: ≥ 1,5 kg/cm2. |
|  | Tủ cấy | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình nuôi cấy và phân lập vi sinh vật. | - Kích thước: + Dài: (1000÷1200) mm + Rộng: (600÷800) mm + Cao: (600÷1200) mm; - Áp suất làm việc: từ (200÷300) Pa; - Cường độ chiếu sáng: ≥ 1000 lux. |
|  | Máy cất nước một lần. | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành chưng cất nước. | - Năng suất: (2÷4) lít/giờ; - Chất lượng nước: pH: (5,0÷6,5); Độ dẫn điện: (3,0÷4,0) μS/cm. |
|  | Tủ ấm | Chiếc | 01 | Dùng để tạo nhiệt độ ổn định để ủ vi sinh. | - Dung tích: ≥ 120 lít; - Nhiệt độ: (5÷70) 0C. |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để sấy dụng cụ. | - Dung tích: ≥ 30 lít - Nhiệt độ: ≤ 220oC |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 | Dùng để cân môi trường nuôi cấy. | - Độ chính xác: ± 0,01 gram. - Trọng lượng cân: ≤ 1.000 gram. |
|  | Bếp điện | Chiếc | 01 | Dùng để nấu môi trường nuôi cấy. | Công suất ≤ 1000W |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ mẫu. | - Thể tích: ≥ 180 lít. - Nhiệt độ: ≤ 4oC. |
|  | Tủ lạnh sâu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ, bảo quản các chuẩn vi sinh vật. | - Thể tích: ≥ 120 lít. - Nhiệt độ: ≤ -20oC; - Điều chỉnh được nhiệt độ. |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành xác định độ pH của dung dịch. | - Khoảng đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0.01 pH |
|  | Bàn thí nghiệm | Bộ | 03 | Dùng để thực hiện các thao tác thí nghiệm. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn | Chiếc | 01 |  | - Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất. + Dài: (2000÷4000) mm + Rộng: (1000÷1600) mm + Cao: (600÷1200) mm. |
|  | Giá để dụng cụ 2 tầng | Chiếc | 01 |  | Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm. |
|  | Chậu rửa dụng cụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống nghiệm | Bộ | 07 | Dùng để chứa dung dịch, hóa chất phân tích. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 10 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Giá đặt ống nghiệm | Chiếc | 0 | Dùng đỡ ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với ống nghiệm. |
|  | Beaker | Bộ | 07 | Dùng để đựng dung dịch và pha chế hóa chất. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình định mức | Bộ | 07 | Dùng để định mức và đựng dung dịch pha chế. | Vật liệu thủy tinh; |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đĩa petri | Chiếc | 35 | Dùng để thực hành nuôi cấy và phân lập vi sinh vật. | Đường kính: (8÷10) cm. |
|  | Que cấy | Bộ | 07 |  | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại vòng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại móc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Que trải | Chiếc | 07 | Dùng để trải vi sinh vật. | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt. |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 07 | Dùng để đốt vô trùng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Bình tia | Chiếc | 07 | Dùng chứa đựng nước cất. |  |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 14 | Dùng để thực hành khuấy trộn dung dịch và hóa chất. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Thìa lấy hóa chất | Chiếc | 07 | Dùng để lấy hóa chất | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Nồi nấu | Chiếc | 01 | Dùng để nấu môi trường nuôi cấy. | Thể tích: ≥ 2 lít. |
|  | Quả bóp cao su | Bộ | 14 | Dùng để thực hành hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet. | Có van khóa hút xả hóa chất |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số môn học: MH 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số môn học: MH 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh; lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh; lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô hình lắng | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định chiều cao và thời gian lắng tối ưu. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2500 mm. |
|  | Mô hình tuyển nổi | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định hiệu quả quá trình xử lý dầu mỡ, váng nổi. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ. |
|  | Mô hình lọc | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định kích thước vật liệu lọc và chiều cao lớp vật liệu lọc hiệu quả. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2000 mm |
|  | Mô hình hấp phụ | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định hiệu quả xử lý kim loại nặng và độ màu bằng vật liệu hấp phụ. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ; - Điều chỉnh thời gian: (1÷30) phút; - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: (10÷150) vòng/phút. |
|  | Mô hình Jartest | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định lượng hóa chất keo tụ và pH tối ưu. | - Số cánh khuấy: ≥ 5 cánh; - Điều chỉnh thời gian: từ (1÷30) phút. - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy : (10÷150)vòng/phút. |
|  | Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định hoạt tính vi sinh vật của bùn và thời gian lưu nước tối ưu. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Kích thước ≥ 10 mm - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ. |
|  | Mô hình UASB | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định hoạt tính sinh học của vi sinh vật kỵ khí và thời gian lưu nước tối ưu. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 4,0 m. |
|  | Máy cất nước một lần. | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành chưng cất nước. | - Năng suất: (2÷4) lít/giờ; - Chất lượng pH nước: (5,0÷6,5); - Độ dẫn điện: (3,0÷4,0) μS/cm. |
|  | Máy ly tâm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành tách pha trong dung dịch. | Tốc độ quay: ≤ 6000 vòng/phút |
|  | Máy quang phổ hấp thu phân tử | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đo độ truyền suốt của dung dịch. | - Hệ thống quang học: ≤ 1200 line/mm; - Dải sóng: (325÷1100) nm; - Độ chính xác: ±2.0 nm; |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành sấy dụng cụ, giấy lọc. | - Dung tích: ≥ 30 lít; - Nhiệt độ: ≤ 220 oC. |
|  | Tủ nung | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành nung mẫu phân tích. | - Nhiệt độ: (550÷1200) oC. |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định độ pH của dung dịch. | - Khoảng đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0.01 pH. |
|  | Máy đo DO (Dissolved Oxygen) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn đo oxy hòa tan trong nước. | Thang đo: từ (0±20) mgO2/l. |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành cân hóa chất | - Độ chính xác: ± 0,01 gram; - Trọng lượng cân: ≤ 1.000 gram. |
|  | Tủ BOD (Biological Oxygen Demand) | Chiếc | 01 | Dùng để tạo môi trường nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích. | - Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý; - Thang nhiệt độ: (-10÷45) oC; - Độ đồng nhất: ±0,5 oC. |
|  | Bếp điện | Chiếc | 01 | Dùng để cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng. | Công suất ≤ 1000W |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ mẫu. | - Thể tích: ≥ 180 lít. - Nhiệt độ: ≤ 4 oC. |
|  | Bộ lọc chân không | Bộ | 01 | Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải. | Công suất động cơ: ≤ 0,5 HP |
|  | Bàn thí nghiệm | Bộ | 03 | Dùng để thực hiện các thao tác thí nghiệm. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn | Chiếc | 01 |  | - Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất. - Kích thước: + Dài: (2000÷4000) mm + Rộng: (1000÷1600) mm + Cao: (600÷1200) mm. |
|  | Giá để dụng cụ 2 tầng | Chiếc | 01 |  | Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm. |
|  | Chậu rửa dụng cụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Beaker | Bộ | 07 | Dùng để đựng dung dịch và pha chế hóa chất. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Pipet | Bộ | 07 | Dùng để hút dung dịch. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ±1%. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 15 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ pipet | Chiếc | 01 | Dùng để bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với pipet. |
|  | Phễu thủy tinh | Bộ | 07 | Dùng để rót các dung dịch lỏng. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 08 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 10 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 15 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Buret | Bộ | 07 | Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: 0,02%; |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ | Chiếc | 01 | Dùng để cố định buret. | - Vật liệu inox; - Kích thước phù hợp với buret. |
|  | Kẹp đôi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống nghiệm | Bộ | 07 | Dùng để đựng dung dịch phân tích. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 10 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Giá ống nghiệm | Chiếc | 03 | Dùng để bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với ống nghiệm. |
|  | Bình định mức | Bộ | 07 | Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng. | Vật liệu thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Erlen | Bộ | 07 | Dùng để pha và chứa đựng dung dịch. | Vật liệu thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Chai DO (Dissolved Oxygen) | Chiếc | 35 | Dùng để phân tích oxy hòa tan của mẫu. | - Vật liệu thủy tinh. - Dung tích: ≥ 300 ml |
|  | Ống đong | Bộ | 07 | Dùng để đong và định lượng dung dịch. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Ống COD (Chemical Oxygen Demand) | Chiếc | 35 | Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt; - Đường kính: từ (16÷25) mm. |
|  | Chai đựng chất chỉ thị | Chiếc | 35 | Dùng để chứa hóa chất chỉ thị. | - Vật liệu thủy tinh; - Có ống nhỏ giọt; - Thể tích: ≤ 50 ml. |
|  | Đĩa petri | Chiếc | 35 | Dùng để đựng giấy lọc. | Đường kính: (8÷10) cm |
|  | Bình hút ẩm | Chiếc | 02 | Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc. | - Vật liệu thủy tinh; - Đường kính: (150÷300) mm. |
|  | Chén nung | Chiếc | 07 | Dùng để chứa mẫu nung. | - Vật liệu sứ; - Dung tích: (50÷100) ml. |
|  | Cốc đốt | Chiếc | 07 | Dùng để chứa mẫu đốt. | - Vật liệu sứ; - Dung tích: (500÷1000) ml. |
|  | Kẹp gắp cốc đốt, chén nung | Chiếc | 02 | Dùng để gắp chén nung. | Vật liệu inox. |
|  | Kẹp gắp (panh) | Chiếc | 07 | Dùng để gắp giấy lọc, đĩa petri. | Vật liệu inox. |
|  | Thìa lấy hóa chất | Chiếc | 07 | Dùng để lấy hóa chất | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Bình tia | Chiếc | 14 | Dùng để chứa đựng nước cất. |  |
|  | Quả bóp cao su | Bộ | 14 | Dùng để hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet. | Có van khóa hút xả hóa chất; |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 14 | Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô hình lắng | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định chiều cao và thời gian lắng tối ưu của nước thải thủy sản. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2500 mm. |
|  | Mô hình tuyển nổi | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định hiệu quả quá trình xử lý dầu mỡ động thực vật. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ. |
|  | Mô hình lọc | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định kích thước vật liệu lọc và chiều cao lớp vật liệu lọc hiệu quả. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2000 mm. |
|  | Mô hình UASB | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định hoạt tính sinh học của vi sinh vật kỵ khí và thời gian lưu nước tối ưu. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 4,0 m. |
|  | Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định hoạt tính vi sinh vật của bùn và thời gian lưu nước tối ưu. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Kích thước ≥ 10 mm; - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ |
|  | Máy cất nước một lần. | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành chưng cất nước. | - Năng suất: (2÷4) lít/giờ; - Chất lượng pH nước: (5,0÷6,5); - Độ dẫn điện: (3,0÷4,0) μS/cm. |
|  | Máy ly tâm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành tách pha trong dung dịch. | Tốc độ quay: ≤ 6000 vòng/phút |
|  | Máy quang phổ hấp thu phân tử | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đo độ truyền suốt của dung dịch. | - Hệ thống quang học: ≤ 1200 line/mm; - Dải sóng: (325÷1100) nm; - Độ chính xác: ±2.0 nm; |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành sấy dụng cụ, giấy lọc. | - Dung tích: ≥ 30 lít; - Nhiệt độ: ≤ 220 oC. |
|  | Tủ nung | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành nung mẫu phân tích. | - Nhiệt độ: (550÷1200) oC. |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành xác định độ pH của dung dịch. | - Khoảng đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0.01 pH |
|  | Máy đo DO (Dissolved Oxygen) | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đo oxy hòa tan trong nước. | Thang đo: (0±20) mgO2/l. |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành cân hóa chất | - Độ chính xác: ± 0,01 gram; - Trọng lượng cân: ≤ 1.000 gram. |
|  | Tủ BOD (Biological Oxygen Demand) | Chiếc | 01 | Dùng để tạo môi trường nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích. | - Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý; - Thang nhiệt độ: từ (-10÷45) oC; - Độ đồng nhất: ±0,5 oC. |
|  | Bếp điện | Chiếc | 01 | Dùng để cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng. | Công suất ≤ 1000W |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ mẫu. | - Thể tích: ≥ 180 lít. - Nhiệt độ: ≤ 4 oC. |
|  | Bộ lọc chân không | Bộ | 01 | Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải. | Công suất động cơ: ≤ 0,5 HP. |
|  | Bàn thí nghiệm | Bộ | 03 | Dùng để thực hiện các thao tác thí nghiệm. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn | Chiếc | 01 |  | - Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất. - Kích thước: + Dài: (2000÷4000) mm + Rộng: (1000÷1600) mm + Cao: (600÷1200) mm. |
|  | Giá để dụng cụ 2 tầng | Chiếc | 01 |  | Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm |
|  | Chậu rửa dụng cụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Beaker | Bộ | 07 | Dùng để đựng dung dịch và pha chế hóa chất. | Vật liệu thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Pipet | Bộ | 07 | Dùng để hút dung dịch | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ±1%. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 15 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ pipet | Chiếc | 01 | Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với pipet. |
|  | Phễu thủy tinh | Bộ | 07 | Dùng để rót các dung dịch lỏng. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 08 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 10 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 15 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Buret | Bộ | 07 | Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: 0,02%; |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ | Chiếc | 01 | Dùng để cố định buret. | - Vật liệu inox; - Kích thước phù hợp với buret. |
|  | Kẹp đôi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống nghiệm | Bộ | 07 | Dùng để đựng dung dịch phân tích. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 10 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Giá ống nghiệm | Chiếc | 03 | Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với ống nghiệm. |
|  | Bình định mức | Bộ | 07 | Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng. | Vật liệu thủy tinh; |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Erlen | Bộ | 07 | Dùng để pha và chứa đựng dung dịch | Vật liệu thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Chai DO (Dissolved Oxygen) | Chiếc | 35 | Dùng để phân tích oxy hòa tan của mẫu | - Vật liệu thủy tinh - Dung tích: ≥ 300 ml |
|  | Ống đong | Bộ | 07 | Dùng để đong và định lượng dung dịch | Vật liệu thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Ống COD (Chemical Oxygen Demand) | Chiếc | 35 | Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt - Đường kính: (16÷25) mm |
|  | Chai đựng chất chỉ thị | Chiếc | 35 | Dùng để chứa hóa chất chỉ thị. | - Vật liệu thủy tinh; - Có ống nhỏ giọt - Thể tích: ≤ 50 ml. |
|  | Đĩa petri | Chiếc | 35 | Dùng để đựng giấy lọc. | Đường kính: (8÷10) cm |
|  | Bình hút ẩm | Chiếc | 02 | Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc. | - Vật liệu thủy tinh; - Đường kính: (150÷300) mm. |
|  | Chén nung | Chiếc | 07 | Dùng để chứa mẫu nung. | - Vật liệu sứ; - Dung tích: (50÷100) ml. |
|  | Cốc đốt | Chiếc | 07 | Dùng để chứa mẫu đốt. | - Vật liệu sứ; - Dung tích: (500÷1000) ml. |
|  | Kẹp gắp cốc đốt, chén nung | Chiếc | 02 | Dùng để gắp chén nung. | - Vật liệu inox. - Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung. |
|  | Kẹp gắp (panh) | Chiếc | 07 | Dùng để gắp giấy lọc, đĩa petri. | Vật liệu inox. |
|  | Thìa lấy hóa chất | Chiếc | 07 | Dùng để lấy hóa chất | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Bình tia | Chiếc | 14 | Dùng để chứa đựng nước cất. |  |
|  | Quả bóp cao su | Bộ | 14 | Dùng để tạo lực hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet. | Có van khóa hút xả hóa chất; |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 14 | Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN MÌ ĂN LIỀN

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh; lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô hình lắng | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định chiều cao và thời gian lắng tối ưu của nước thải chế biến mì ăn liền. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2500 mm |
|  | Mô hình tuyển nổi | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định hiệu quả quá trình xử lý dầu mỡ động thực vật, váng nổi. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ. |
|  | Mô hình lọc | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định kích thước vật liệu lọc và chiều cao lớp vật liệu lọc hiệu quả. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2000 mm |
|  | Mô hình Jartest | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định lượng hóa chất keo tụ và pH tối ưu. | - Số cánh khuấy: ≥ 5 cánh; - Điều chỉnh thời gian: (1÷30) phút. - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: (10÷150) vòng/phút. |
|  | Mô hình UASB | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định hoạt tính sinh học của vi sinh vật kỵ khí và thời gian lưu nước tối ưu. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 4,0 m. |
|  | Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định hoạt tính vi sinh vật của bùn và thời gian lưu nước tối ưu. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Kích thước ≥ 10 mm; - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ |
|  | Máy cất nước một lần. | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành chưng cất nước. | - Năng suất: (2÷4) lít/giờ; - Chất lượng pH nước: (5,0÷6,5); - Độ dẫn điện: (3,0÷4,0) μS/cm. |
|  | Máy ly tâm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành tách pha trong dung dịch. | Tốc độ quay: ≤ 6000 vòng/phút |
|  | Máy quang phổ hấp thu phân tử | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn đo độ truyền suốt của dung dịch. | - Hệ thống quang học: ≤ 1200 line/mm; - Dải sóng: (325÷1100) nm; - Độ chính xác: ±2.0 nm; |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành sấy dụng cụ, giấy lọc. | - Dung tích: ≥ 30 lít; - Nhiệt độ: ≤ 220 oC. |
|  | Tủ nung | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành nung mẫu phân tích. | Nhiệt độ: (550÷1200) oC. |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành xác định độ pH của dung dịch. | - Khoảng đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0.01 pH |
|  | Máy đo DO (Dissolved Oxygen) | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đo oxy hòa tan trong nước. | Thang đo: (0±20) mgO2/l. |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành cân hóa chất | - Độ chính xác: ± 0,01 gram; - Trọng lượng cân: ≤ 1.000 gram. |
|  | Tủ BOD (Biological Oxygen Demand) | Chiếc | 01 | Dùng để tạo môi trường nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích. | - Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý; - Thang nhiệt độ: (-10÷45)oC; - Độ đồng nhất: ±0,5oC |
|  | Bếp điện | Chiếc | 01 | Dùng để cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng. | Công suất ≤ 1000W |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ mẫu. | - Thể tích: ≥ 180 lít. - Nhiệt độ: ≤ 4 oC. |
|  | Bộ lọc chân không | Bộ | 01 | Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải. | Công suất động cơ: ≤ 0,5 HP. |
|  | Bàn thí nghiệm | Bộ | 03 | Dùng để thực hiện các thao tác thí nghiệm. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn | Chiếc | 01 |  | - Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất. - Kích thước: + Dài: (2000÷4000) mm + Rộng: (1000÷1600) mm + Cao: (600÷1200) mm. |
|  | Giá để dụng cụ 2 tầng | Chiếc | 01 |  | Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm |
|  | Chậu rửa dụng cụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Beaker | Bộ | 07 | Dùng để đựng dung dịch và pha chế hóa chất. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Pipet | Bộ | 07 | Dùng để hút dung dịch. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ±1%. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 15 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ pipet | Chiếc | 01 | Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với pipet. |
|  | Phễu thủy tinh | Bộ | 07 | Dùng để rót các dung dịch lỏng. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 08 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 10 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 15 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Buret | Bộ | 07 | Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: 0,02% |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ | Chiếc | 01 | Dùng để cố định buret. | - Vật liệu inox; - Kích thước phù hợp với buret. |
|  | Kẹp đôi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống nghiệm | Bộ | 07 | Dùng để đựng dung dịch phân tích. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 10 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Giá ống nghiệm | Chiếc | 03 | Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với ống nghiệm. |
|  | Bình định mức | Bộ | 07 | Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng. | Vật liệu thủy tinh; |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Erlen | Bộ | 07 | Dùng để pha và chứa đựng dung dịch. | Vật liệu thủy tinh; |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Chai DO (Dissolved Oxygen) | Chiếc | 35 | Dùng để phân tích oxy hòa tan của mẫu. | - Vật liệu thủy tinh. - Dung tích: ≥ 300 ml. |
|  | Ống đong | Bộ | 07 | Dùng để đong và định lượng dung dịch. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Ống COD (Chemical Oxygen Demand) | Chiếc | 35 | Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt; - Đường kính: (16÷25) mm. |
|  | Chai đựng chất chỉ thị | Chiếc | 35 | Dùng để chứa hóa chất chỉ thị. | - Vật liệu thủy tinh; - Có ống nhỏ giọt; - Thể tích: ≤ 50 ml. |
|  | Đĩa petri | Chiếc | 35 | Dùng để đựng giấy lọc. | Đường kính: từ (8÷10) cm |
|  | Bình hút ẩm | Chiếc | 02 | Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc. | - Vật liệu thủy tinh; - Đường kính: (150÷300) mm. |
|  | Chén nung | Chiếc | 07 | Dùng để chứa mẫu nung. | - Vật liệu sứ; - Dung tích: (50÷100) ml. |
|  | Cốc đốt | Chiếc | 07 | Dùng để chứa mẫu đốt. | - Vật liệu sứ; - Dung tích: (500÷1000) ml. |
|  | Kẹp gắp cốc đốt, chén nung | Chiếc | 02 | Dùng để gắp chén nung. | - Vật liệu inox. - Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung. |
|  | Kẹp gắp (panh) | Chiếc | 07 | Dùng để gắp giấy lọc, đĩa petri. | Vật liệu inox. |
|  | Thìa lấy hóa chất | Chiếc | 07 | Dùng để lấy hóa chất | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Bình tia | Chiếc | 14 | Dùng để chứa đựng nước cất. |  |
|  | Quả bóp cao su | Bộ | 14 | Dùng để tạo lực hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet. | Có van khóa hút xả hóa chất; |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 14 | Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh; lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô hình lắng | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định chiều cao và thời gian lắng tối ưu của nước thải chăn nuôi. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2500 mm. |
|  | Mô hình UASB | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định hoạt tính sinh học của vi sinh vật kỵ khí và thời gian lưu nước tối ưu. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 4,0 m. |
|  | Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định hoạt tính vi sinh vật của bùn và thời gian lưu nước tối ưu. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Kích thước ≥ 10 mm; - Lưu lượng: từ (1,0÷8,0) lít/giờ. |
|  | Máy cất nước một lần. | Chiếc | 01 | Dùng để chưng cất nước. | - Năng suất: (2÷4) lít/giờ; - Chất lượng pH nước: (5,0÷6,5); - Độ dẫn điện: (3,0÷4,0) μS/cm |
|  | Máy ly tâm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành tách pha trong dung dịch. | Tốc độ quay: ≤ 6000 vòng/phút |
|  | Máy quang phổ hấp thu phân tử | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn đo độ truyền suốt của dung dịch. | - Hệ thống quang học: ≤ 1200 line/mm; - Dải sóng: (325÷1100) nm; - Độ chính xác: ±2.0 nm |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành sấy dụng cụ, giấy lọc. | - Dung tích: ≥ 30 lít; - Nhiệt độ: ≤ 220 oC. |
|  | Tủ nung | Chiếc | 01 | Dùng để nung mẫu phân tích. | - Nhiệt độ: (550÷1200) oC. |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành xác định độ pH của dung dịch. | - Khoảng đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0.01 pH |
|  | Máy đo DO (Dissolved Oxygen) | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đo oxy hòa tan trong nước. | Thang đo: (0±20) mgO2/l. |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành cân định mức hóa chất | - Độ chính xác: ± 0,01 gram; - Trọng lượng cân: ≤ 1.000 gram. |
|  | Tủ BOD (Biological Oxygen Demand) | Chiếc | 01 | Dùng để tạo môi trường nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích. | - Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý; - Thang nhiệt độ: (-10÷45) oC; - Độ đồng nhất: ±0,5 oC. |
|  | Bếp điện | Chiếc | 01 | Dùng để cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng. | Công suất ≤ 1000W |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ mẫu. | - Thể tích: ≥ 180 lít. - Nhiệt độ: ≤ 4 oC. |
|  | Bộ lọc chân không | Bộ | 01 | Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải. | Công suất động cơ: ≤ 0,5 HP. |
|  | Bàn thí nghiệm | Bộ | 03 | Dùng để thực hiện các thao tác thí nghiệm. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn | Chiếc | 01 |  | - Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất. - Kích thước: + Dài: (2000÷4000) mm + Rộng: (1000÷1600) mm + Cao: (600÷1200) mm. |
|  | Giá để dụng cụ 2 tầng | Chiếc | 01 |  | Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm. |
|  | Chậu rửa dụng cụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Beaker | Bộ | 07 | Dùng để đựng dung dịch và pha chế hóa chất. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Pipet | Bộ | 07 | Dùng để hút dung dịch. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ±1%. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 15 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ pipet | Chiếc | 01 | Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với pipet. |
|  | Phễu thủy tinh | Bộ | 07 | Dùng để rót các dung dịch lỏng. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 08 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 10 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 15 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Buret | Bộ | 07 | Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: 0,02%; |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ | Chiếc | 01 | Dùng để cố định buret. | - Vật liệu inox; - Kích thước phù hợp với buret. |
|  | Kẹp đôi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống nghiệm | Bộ | 07 | Dùng để đựng dung dịch phân tích. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 10 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Giá ống nghiệm | Chiếc | 03 | Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với ống nghiệm. |
|  | Bình định mức | Bộ | 07 | Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng. | Vật liệu thủy tinh; |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Erlen | Bộ | 07 | Dùng để pha và chứa đựng dung dịch. | Vật liệu thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Chai DO (Dissolved Oxygen) | Chiếc | 35 | Dùng để phân tích oxy hòa tan của mẫu. | - Vật liệu thủy tinh. - Dung tích: ≥ 300 ml. |
|  | Ống đong | Bộ | 07 | Dùng để đong và định lượng dung dịch. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Ống COD (Chemical Oxygen Demand) | Chiếc | 35 | Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt; - Đường kính: (16÷25) mm. |
|  | Chai đựng chất chỉ thị | Chiếc | 35 | Dùng để chứa hóa chất chỉ thị. | - Vật liệu thủy tinh; - Có ống nhỏ giọt; - Thể tích: ≤ 50 ml. |
|  | Đĩa petri | Chiếc | 35 | Dùng đựng giấy lọc. | Đường kính: (8÷10) cm |
|  | Bình hút ẩm | Chiếc | 02 | Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc. | - Vật liệu thủy tinh; - Đường kính: (150÷300) mm. |
|  | Chén nung | Chiếc | 07 | Dùng để chứa mẫu nung. | - Vật liệu sứ; - Dung tích: (50÷100) ml. |
|  | Cốc đốt | Chiếc | 07 | Dùng để chứa mẫu đốt. | - Vật liệu sứ; - Dung tích: (500÷1000) ml. |
|  | Kẹp gắp cốc đốt, chén nung | Chiếc | 02 | Dùng để gắp chén nung. | - Vật liệu inox. - Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung. |
|  | Kẹp gắp (panh) | Chiếc | 07 | Dùng để gắp giấy lọc, đĩa petri. | Vật liệu inox. |
|  | Thìa lấy hóa chất | Chiếc | 07 | Dùng để lấy hóa chất | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Bình tia | Chiếc | 14 | Dùng để chứa đựng nước cất. |  |
|  | Quả bóp cao su | Bộ | 14 | Dùng để tạo lực hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet. | Có van khóa hút xả hóa chất |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 14 | Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh; lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô hình lắng | Bộ | 01 | Dùng để xác định chiều cao và thời gian lắng tối ưu của nước thải công nghiệp. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2500 mm. |
|  | Mô hình tuyển nổi | Bộ | 01 | Dùng để xác định hiệu quả quá trình xử lý dầu mỡ, váng nổi. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ. |
|  | Mô hình lọc | Bộ | 01 | Dùng để xác định kích thước vật liệu lọc và chiều cao lớp vật liệu lọc hiệu quả. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2000 mm. |
|  | Mô hình hấp phụ | Bộ | 01 | Dùng để xác định hiệu quả xử lý kim loại nặng và độ màu bằng vật liệu hấp phụ. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: từ (1,0÷8,0) lít/giờ; - Điều chỉnh thời gian: (1÷30) phút; - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: (10÷150) vòng/phút. |
|  | Mô hình Jartest | Bộ | 01 | Dùng để xác định lượng hóa chất keo tụ và pH tối ưu. | - Số cánh khuấy: ≥ 5 cánh; - Điều chỉnh thời gian: (1÷30) phút. - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: (10÷150) vòng/phút. |
|  | Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank) | Bộ | 01 | Dùng để xác định hoạt tính vi sinh vật của bùn và thời gian lưu nước tối ưu. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Kích thước ≥ 10 mm; - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ |
|  | Máy cất nước một lần. | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành chưng cất nước. | - Năng suất: (2÷4) lít/giờ; - Chất lượng pH nước: (5,0÷6,5); - Độ dẫn điện: (3,0÷4,0) μS/cm |
|  | Máy ly tâm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành tách pha trong dung dịch. | Tốc độ quay: ≤ 6000 vòng/phút |
|  | Máy quang phổ hấp thu phân tử | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đo độ truyền suốt của dung dịch. | - Hệ thống quang học: ≤ 1200 line/mm; - Dải sóng: (325÷1100) nm; - Độ chính xác: ±2.0 nm; |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để sấy dụng cụ, giấy lọc. | - Dung tích: ≥ 30 lít; - Nhiệt độ: ≤ 220 oC. |
|  | Tủ nung | Chiếc | 01 | Dùng để nung mẫu phân tích. | - Nhiệt độ: (550÷1200) oC. |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành xác định độ pH của dung dịch. | - Khoảng đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0.01 pH |
|  | Máy đo DO (Dissolved Oxygen) | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đo oxy hòa tan trong nước. | Thang đo: (0±20) mgO2/l. |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành cân hóa chất thí nghiệm | - Độ chính xác: ± 0,01 gram; - Trọng lượng cân: ≤ 1.000 gram. |
|  | Tủ BOD (Biological Oxygen Demand) | Chiếc | 01 | Dùng để tạo môi trường nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích. | - Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý; - Thang nhiệt độ: từ (-10÷45) oC; - Độ đồng nhất: ±0,5 oC. |
|  | Bếp điện | Chiếc | 01 | Dùng để cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng. | Công suất ≤ 1000W |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ mẫu. | - Dung tích: ≥ 180 lít. - Nhiệt độ: ≤ 4 oC. |
|  | Bộ lọc chân không | Bộ | 01 | Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải. | Công suất động cơ: ≤ 0,5 HP. |
|  | Bàn thí nghiệm | Bộ | 03 | Dùng để thực hiện các thao tác thí nghiệm. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn | Chiếc | 01 |  | - Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất. - Kích thước: + Dài: (2000÷4000) mm + Rộng: (1000÷1600) mm + Cao: (600÷1200) mm |
|  | Giá để dụng cụ 2 tầng | Chiếc | 01 |  | Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm. |
|  | Chậu rửa dụng cụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Beaker | Bộ | 07 | Dùng để đựng dung dịch và pha chế hóa chất. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Pipet | Bộ | 07 | Dùng để hút dung dịch. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ±1% |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 15 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ pipet | Chiếc | 01 | Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với pipet. |
|  | Phễu thủy tinh | Bộ | 07 | Dùng để rót các dung dịch lỏng. | Vật liệu thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 08 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 10 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 15 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Buret | Bộ | 07 | Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: 0,02% |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ | Chiếc | 01 | Dùng để cố định buret. | - Vật liệu inox; - Kích thước phù hợp với buret. |
|  | Kẹp đôi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống nghiệm | Bộ | 07 | Dùng để đựng dung dịch phân tích. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 10 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Giá ống nghiệm | Chiếc | 03 | Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với ống nghiệm. |
|  | Bình định mức | Bộ | 07 | Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng. | Vật liệu thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Erlen | Bộ | 07 | Dùng để pha và chứa đựng dung dịch. | Vật liệu thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Chai DO (Dissolved Oxygen) | Chiếc | 35 | Dùng để phân tích oxy hòa tan của mẫu. | - Vật liệu thủy tinh. - Dung tích: ≥ 300 ml. |
|  | Ống đong | Bộ | 07 | Dùng để đong và định lượng dung dịch. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Ống COD (Chemical Oxygen Demand) | Chiếc | 35 | Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt; - Đường kính: (16÷25) mm. |
|  | Chai đựng chất chỉ thị | Chiếc | 35 | Dùng để chứa hóa chất chỉ thị. | - Vật liệu thủy tinh; - Có ống nhỏ giọt; - Thể tích: ≤ 50 ml. |
|  | Đĩa petri | Chiếc | 35 | Dùng đựng giấy lọc. | Đường kính: (8÷10) cm |
|  | Bình hút ẩm | Chiếc | 02 | Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc. | - Vật liệu thủy tinh; - Đường kính: (150÷300) mm. |
|  | Chén nung | Chiếc | 07 | Dùng để chứa mẫu nung. | - Vật liệu sứ; - Dung tích: (50÷100) ml. |
|  | Cốc đốt | Chiếc | 07 | Dùng để chứa mẫu đốt. | - Vật liệu sứ; - Dung tích: (500÷1000) ml. |
|  | Kẹp gắp cốc đốt, chén nung | Chiếc | 02 | Dùng để gắp chén nung. | - Vật liệu inox. - Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung. |
|  | Kẹp gắp (panh) | Chiếc | 07 | Dùng để gắp giấy lọc, đĩa petri | Vật liệu inox |
|  | Thìa lấy hóa chất | Chiếc | 07 | Dùng để lấy hóa chất | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Bình tia | Chiếc | 14 | Dùng chứa đựng nước cất. |  |
|  | Quả bóp cao su | Bộ | 14 | Dùng để tạo lực hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet. | Có van khóa hút xả hóa chất |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 14 | Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất. | Vật liệu thủy tinh |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh; lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô hình lắng | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành và điều chỉnh các thông số kỹ thuật để xác định hiệu quả quá trình lắng cặn. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2500 mm. |
|  | Mô hình tuyển nổi | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành và điều chỉnh các thông số kỹ thuật để xử lý dầu mỡ, váng nổi. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ. |
|  | Mô hình lọc | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành và điều chỉnh các thông số kỹ thuật để xác định hiệu quả quá trình lọc. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2000 mm. |
|  | Mô hình hấp phụ | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành và điều chỉnh các thông số kỹ thuật để xác định hiệu quả xử lý kim loại nặng và độ màu. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ; - Điều chỉnh thời gian: (1÷30) phút; - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: (10÷150) vòng/phút. |
|  | Mô hình Jartest | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành và điều chỉnh các thông số kỹ thuật để xác định lượng hóa chất keo tụ và pH tối ưu. | - Số cánh khuấy: ≥ 5 cánh; - Điều chỉnh thời gian: (1÷30) phút. - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: (10÷150) vòng/phút. |
|  | Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành và điều chỉnh các thông số kỹ thuật để xác định hiệu quả xử lý sinh học của bùn hoạt tính hiếu khí. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Kích thước ≥ 10 mm; - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ. |
|  | Mô hình UASB | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành và điều chỉnh các thông số kỹ thuật để xác định hiệu quả xử lý sinh học kỵ khí. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ; - Đường kính:≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 4,0 m. |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): MÁY BƠM VÀ TRẠM BƠM

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số môn học: MH 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số môn học: MH 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh; lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT GIẤY

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh; lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô hình lắng | Bộ | 01 | Dùng để xác định chiều cao và thời gian lắng tối ưu của nước thải giấy | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2500 mm. |
|  | Mô hình tuyển nổi | Bộ | 01 | Dùng để xác định hiệu quả quá trình xử lý chất nổi, váng nổi. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ. |
|  | Mô hình lọc | Bộ | 01 | Dùng để xác định kích thước vật liệu lọc và chiều cao lớp vật liệu lọc hiệu quả. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2000 mm. |
|  | Mô hình Jartest | Bộ | 01 | Dùng để xác định lượng hóa chất keo tụ và pH tối ưu. | - Số cánh khuấy: ≥ 5 cánh; - Điều chỉnh thời gian: (1÷30) phút. - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: (10÷150) vòng/phút. |
|  | Mô hình UASB | Bộ | 01 | Dùng để xác định hoạt tính sinh học của vi sinh vật kỵ khí và thời gian lưu nước tối ưu. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 4,0 m. |
|  | Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank) | Bộ | 01 | Dùng để xác định hoạt tính vi sinh vật của bùn và thời gian lưu nước tối ưu. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Kích thước ≥ 10 mm; - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ. |
|  | Máy cất nước một lần. | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành chưng cất nước. | - Năng suất: (2÷4) lít/giờ; - Chất lượng pH nước: (5,0÷6,5); - Độ dẫn điện: (3,0÷4,0) μS/cm |
|  | Máy ly tâm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành tách pha trong dung dịch. | Tốc độ quay: ≤ 6000 vòng/phút |
|  | Máy quang phổ hấp thu phân tử | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đo độ truyền suốt của dung dịch. | - Hệ thống quang học: ≤ 1200 line/mm; - Dải sóng: (325÷1100) nm; - Độ chính xác: ±2.0 nm; |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành sấy dụng cụ, giấy lọc. | - Dung tích: ≥ 30 lít; - Nhiệt độ: ≤ 220 oC. |
|  | Tủ nung | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành nung mẫu phân tích. | - Nhiệt độ: (550÷1200) oC. |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành xác định độ pH của dung dịch. | - Khoảng đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0.01 pH |
|  | Máy đo DO (Dissolved Oxygen) | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đo oxy hòa tan trong nước. | Thang đo: (0±20) mgO2/l. |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành cân hóa chất thí nghiệm | - Độ chính xác: ± 0,01 gram; - Trọng lượng cân: ≤ 1.000 gram. |
|  | Tủ BOD (Biological Oxygen Demand) | Chiếc | 01 | Dùng để tạo môi trường nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích. | - Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý; - Thang nhiệt độ: (-10÷45) oC; - Độ đồng nhất: ±0,5 oC. |
|  | Bếp điện | Chiếc | 01 | Dùng để cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng. | Công suất ≤ 1000W |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ mẫu. | - Dung tích: ≥ 180 lít. - Nhiệt độ: ≤ 4 oC. |
|  | Bộ lọc chân không | Bộ | 01 | Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải. | Công suất động cơ: ≤ 0,5 HP. |
|  | Bàn thí nghiệm | Bộ | 03 | Dùng để thực hiện các thao tác thí nghiệm. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn | Chiếc | 01 |  | - Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất. - Kích thước: + Dài: (2000÷4000) mm + Rộng: (1000÷1600) mm + Cao: (600÷1200) mm |
|  | Giá để dụng cụ 2 tầng | Chiếc | 01 |  | Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm. |
|  | Chậu rửa dụng cụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Beaker | Bộ | 07 | Dùng để đựng dung dịch và pha chế hóa chất. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Pipet | Bộ | 07 | Dùng để hút dung dịch. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ±1%. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 15 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ pipet | Chiếc | 01 | Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với pipet. |
|  | Phễu thủy tinh | Bộ | 07 | Dùng để rót các dung dịch lỏng. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 08 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 10 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 15 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Buret | Bộ | 07 | Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất. | - Vật liệu thủy tinh; - Độ chính xác: 0,02% |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ | Chiếc | 01 | Dùng để cố định buret. | - Vật liệu inox; - Kích thước phù hợp với buret. |
|  | Kẹp đôi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống nghiệm | Bộ | 07 | Dùng để đựng dung dịch phân tích. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 10 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Giá ống nghiệm | Chiếc | 03 | Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với ống nghiệm. |
|  | Bình định mức | Bộ | 07 | Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng. | Vật liệu thủy tinh; |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Erlen | Bộ | 07 | Dùng để pha và chứa đựng dung dịch. | Vật liệu thủy tinh; |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Chai DO (Dissolved Oxygen) | Chiếc | 35 | Dùng để phân tích oxy hòa tan của mẫu. | - Vật liệu thủy tinh. - Dung tích: ≥ 300 ml. |
|  | Ống đong | Bộ | 07 | Dùng để đong và định lượng dung dịch. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Ống COD (Chemical Oxygen Demand) | Chiếc | 35 | Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt; - Đường kính: (16÷25) mm. |
|  | Chai đựng chất chỉ thị | Chiếc | 35 | Dùng để chứa hóa chất chỉ thị. | - Vật liệu thủy tinh; - Có ống nhỏ giọt; - Thể tích: ≤ 50 ml. |
|  | Đĩa petri | Chiếc | 35 | Dùng đựng giấy lọc. | Đường kính: (8÷10) cm |
|  | Bình hút ẩm | Chiếc | 02 | Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc. | - Vật liệu thủy tinh; - Đường kính: (150÷300) mm. |
|  | Chén nung | Chiếc | 07 | Dùng để chứa mẫu nung. | - Vật liệu sứ; - Dung tích: (50÷100) ml. |
|  | Cốc đốt | Chiếc | 07 | Dùng để chứa mẫu đốt. | - Vật liệu sứ; - Dung tích: từ (500÷1000) ml. |
|  | Kẹp gắp cốc đốt, chén nung | Chiếc | 02 | Dùng để gắp chén nung. | - Vật liệu inox. - Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung. |
|  | Kẹp gắp (panh) | Chiếc | 07 | Dùng để gắp giấy lọc, đĩa petri. | Vật liệu inox. |
|  | Thìa lấy hóa chất | Chiếc | 07 | Dùng để lấy hóa chất | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Bình tia | Chiếc | 14 | Dùng chứa đựng nước cất. |  |
|  | Quả bóp cao su | Bộ | 14 | Dùng để tạo lực hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet. | Có van khóa hút xả hóa chất |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 14 | Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIẾT MỔ GIA SÚC GIA CẦM

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh; lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô hình lắng | Bộ | 01 | Dùng để xác định chiều cao và thời gian lắng tối ưu của nước thải giết mổ gia súc, gia cầm | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2500 mm. |
|  | Mô hình tuyển nổi | Bộ | 01 | Dùng để xác định hiệu quả quá trình xử lý chất nổi, váng nổi. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ. |
|  | Mô hình lọc | Bộ | 01 | Dùng để xác định kích thước vật liệu lọc và chiều cao lớp vật liệu lọc hiệu quả. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2000 mm. |
|  | Mô hình Jartest | Bộ | 01 | Dùng để xác định lượng hóa chất keo tụ và pH tối ưu. | - Số cánh khuấy: ≥ 5 cánh; - Điều chỉnh thời gian: từ (1÷30) phút. - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: (10÷150) vòng/phút. |
|  | Mô hình UASB | Bộ | 01 | Dùng để xác định hoạt tính sinh học của vi sinh vật kỵ khí và thời gian lưu nước tối ưu. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 4,0 m. |
|  | Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank) | Bộ | 01 | Dùng để xác định hoạt tính vi sinh vật của bùn và thời gian lưu nước tối ưu. | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Kích thước ≥ 10 mm; - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ. |
|  | Máy cất nước một lần. | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành chưng cất nước. | - Năng suất: (2÷4) lít/giờ; - Chất lượng pH nước: (5,0÷6,5); - Độ dẫn điện: (3,0÷4,0) μS/cm |
|  | Máy ly tâm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành tách pha trong dung dịch. | Tốc độ quay: ≤ 6000 vòng/phút |
|  | Máy quang phổ hấp thu phân tử | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đo độ truyền suốt của dung dịch. | - Hệ thống quang học: ≤ 1200 line/mm; - Dải sóng: (325÷1100) nm; - Độ chính xác: ±2.0 nm; |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành sấy dụng cụ, giấy lọc. | - Dung tích: ≥ 30 lít; - Nhiệt độ: ≤ 220 oC. |
|  | Tủ nung | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành nung mẫu phân tích. | - Nhiệt độ: (550÷1200) oC. |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành xác định độ pH của dung dịch. | - Khoảng đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0.01 pH |
|  | Máy đo DO (Dissolved Oxygen) | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đo oxy hòa tan trong nước. | Thang đo: (0±20) mgO2/l. |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành cân hóa chất thí nghiệm | - Độ chính xác: ± 0,01 gram; - Trọng lượng cân: ≤ 1.000 gram. |
|  | Tủ BOD (Biological Oxygen Demand) | Chiếc | 01 | Dùng để tạo môi trường nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích. | - Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý; - Thang nhiệt độ: (-10÷45) oC; - Độ đồng nhất: ±0,5 oC. |
|  | Bếp điện | Chiếc | 01 | Dùng để cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng. | Công suất ≤ 1000W |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ mẫu. | - Dung tích: ≥ 180 lít. - Nhiệt độ: ≤ 4 oC. |
|  | Bộ lọc chân không | Bộ | 01 | Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải. | Công suất động cơ: ≤ 0,5 HP. |
|  | Bàn thí nghiệm | Bộ | 03 | Dùng để thực hiện các thao tác thí nghiệm. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn | Chiếc | 01 |  | - Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất. - Kích thước: + Dài: (2000÷4000) mm + Rộng: (1000÷1600) mm + Cao: (600÷1200) mm |
|  | Giá để dụng cụ 2 tầng | Chiếc | 01 |  | Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm. |
|  | Chậu rửa dụng cụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Beaker | Bộ | 07 | Dùng để đựng dung dịch và pha chế hóa chất. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Pipet | Bộ | 07 | Dùng để hút dung dịch. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ±1%. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 15 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ pipet | Chiếc | 01 | Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với pipet. |
|  | Phễu thủy tinh | Bộ | 07 | Dùng để rót các dung dịch lỏng. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 08 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 10 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 15 cm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Buret | Bộ | 07 | Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: 0,02% |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ | Chiếc | 01 | Dùng để cố định buret. | - Vật liệu inox; - Kích thước phù hợp với buret. |
|  | Kẹp đôi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống nghiệm | Bộ | 07 | Dùng để đựng dung dịch phân tích. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml không có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 10 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml có nút vặn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Giá ống nghiệm | Chiếc | 03 | Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng. | Kích thước phù hợp với ống nghiệm. |
|  | Bình định mức | Bộ | 07 | Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng. | Vật liệu thủy tinh; |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 07 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Erlen | Bộ | 07 | Dùng để pha và chứa đựng dung dịch. | Vật liệu thủy tinh; |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Chai DO (Dissolved Oxygen) | Chiếc | 35 | Dùng để phân tích oxy hòa tan của mẫu. | - Vật liệu thủy tinh. - Dung tích: ≥ 300 ml. |
|  | Ống đong | Bộ | 07 | Dùng để đong và định lượng dung dịch. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Ống COD (Chemical Oxygen Demand) | Chiếc | 35 | Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD. | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt; - Đường kính: (16÷25) mm. |
|  | Chai đựng chất chỉ thị | Chiếc | 35 | Dùng để chứa hóa chất chỉ thị. | - Vật liệu thủy tinh; - Có ống nhỏ giọt; - Thể tích: ≤ 50 ml. |
|  | Đĩa petri | Chiếc | 35 | Dùng đựng giấy lọc. | Đường kính: (8÷10) cm |
|  | Bình hút ẩm | Chiếc | 02 | Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc. | - Vật liệu thủy tinh; - Đường kính: (150÷300) mm. |
|  | Chén nung | Chiếc | 07 | Dùng để chứa mẫu nung. | - Vật liệu sứ; - Dung tích: (50÷100) ml. |
|  | Cốc đốt | Chiếc | 07 | Dùng để chứa mẫu đốt. | - Vật liệu sứ; - Dung tích: (500÷1000) ml. |
|  | Kẹp gắp cốc đốt, chén nung | Chiếc | 02 | Dùng để gắp chén nung. | - Vật liệu inox. - Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung. |
|  | Kẹp gắp (panh) | Chiếc | 07 | Dùng để gắp giấy lọc, đĩa petri. | Vật liệu inox. |
|  | Thìa lấy hóa chất | Chiếc | 07 | Dùng để lấy hóa chất | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Bình tia | Chiếc | 14 | Dùng chứa đựng nước cất. |  |
|  | Quả bóp cao su | Bộ | 14 | Dùng để tạo lực hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet. | Có van khóa hút xả hóa chất |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 14 | Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CƠ SỞ CÔNG NGHỆ HÀN

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số môn học: MH 33

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh; lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy hàn điện xoay chiều | Bộ | 03 | Sử dụng để hướng dẫn vận hành, thực hành hàn điện. | - Dòng hàn: ≤ 400A; - Chu kỳ làm việc: ≥ 60%; - Các phụ kiện kèm theo đồng bộ. |
|  | Dụng cụ cầm tay nghề hàn | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn sử dụng các dụng cụ | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa gõ xỉ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mặt nạ hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Vạch dấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa phẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước kẹp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 03 | Dùng để bảo vệ an toàn khi thực hành hàn. | Đảm bảo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Giầy bảo hộ | Đôi | 1 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 1 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ lao động | Bộ | 1 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bàn nguội | Chiếc | 03 | Dùng để kẹp đá phôi. | Loại có ≥ 2 vị trí, kèm ê tô. |
|  | Máy mài hai đá | Chiếc | 02 | Dùng để sửa phôi. | Công suất: ≥ 1,5kW |
|  | Bàn hàn đa năng | Chiếc | 03 | Sử dụng cho các bài học thực hành hàn. | Loại có ngăn kéo chứa và thoát sỉ hàn, giá kẹp chi tiết hàn điều chỉnh được |
|  | Cabin hàn | Bộ | 03 | Sử dụng dụng cho các bài học thực hành hàn. | Phù hợp với kích thước của bàn hàn đa năng. Kết nối với bộ xử lý khói hàn. |
|  | Hệ thống hút khói hàn | Bộ | 01 | Sử dụng hút khí hàn sinh ra trong quá trình hàn. | - Có ống hút đến từng vị trí cabin, lưu lượng khí: (1÷3) m3/s |
|  | Máy khoan đứng | Chiếc | 02 | Khoan các chi tiết theo yêu cầu kỹ thuật. | Công suất: (1÷3) kW. |
|  | Ống sấy que hàn | Ống | 03 | Sấy que hàn. | Kích thước: + Đường kính: 100 mm; + Chiều cao: 600 mm. |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành. | Công suất:≥ 0,5 kW |
|  | Bộ hàn cắt bằng khí | Bộ | 03 | Sử dụng để thực hành hàn khí |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình Oxy | Bình | 01 |  | Áp suất ≤ 150 at |
|  | Bình Gas (C2H2 hoặc khí hoá lỏng) | Bình | 01 |  |  |
|  | Mỏ hàn | Bộ | 01 |  | Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị hàn khí |
|  | Mỏ cắt | Bộ | 01 |  |  |
|  | Van an toàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dây dẫn khí | Bộ | 01 |  |  |
|  | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ. | - Kích thước ≥ (600x400x800) mm - Có bánh xe di chuyển |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TỔ CHỨC THI CÔNG

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số môn học: MH 35

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh; lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 36

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy mài hai đá | Chiếc | 02 | Sử dụng trong quá trình thực hành gia công ống. | Đường kính đá mài ≤ 400mm |
|  | Máy thủy chuẩn | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành đo đạc. | - Khoảng nhỏ nhất: ≥ 1 m; - Sai số trên 1 km ≤ 2,0 mm. |
|  | Máy hàn nhiệt PP-R | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành hàn ống. | - Có đầy đủ các khuôn hàn ống. - Hàn được ống đường kính: (20÷50) mm. |
|  | Máy hàn nhiệt PP-E | Chiếc | 03 |  | - Có đầy đủ các khuôn hàn ống. - Hàn được ống đường kính: (20÷300) mm. |
|  | Máy uốn thủy lực | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành uốn ống | - Có đầy đủ các khuôn uốn ống; - Uốn được ống đường kính: ≤ 100mm. |
|  | Máy mài, cắt cầm tay | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành cắt, mài đầu ống. | Công suất: ≥ 0,5 kW |
|  | Máy khoan đục bê tông | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Công suất: ≥ 800 W. |
|  | Máy hàn điện xoay chiều | Bộ | 03 | Sử dụng hướng dẫn vận hành, thực hành hàn điện. | - Dòng hàn: ≤ 400A - Chu kỳ làm việc: ≥ 60%; - Các phụ kiện kèm theo đồng bộ. |
|  | Bộ hàn cắt bằng khí | Bộ | 03 | Sử dụng để thực hành hàn khí |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình Oxy | Bình | 01 |  | Áp suất ≤ 150 at |
|  | Bình Gas (C2H2 hoặc khí hoá lỏng) | Bình | 01 |  |  |
|  | Mỏ hàn | Bộ | 01 |  | Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị hàn khí |
|  | Mỏ cắt | Bộ | 01 |  |  |
|  | Van an toàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dây dẫn khí | Bộ | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ cắt ống bằng xích | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành cắt ống. | Cắt được ống đường kính: (15÷400) mm. |
|  | Bộ chỉnh tâm ống | Bộ | 03 | Dùng để cân chỉnh ống đồng tâm. | Theo tiêu chuẩn TCVN, chỉnh được ống đường kính: (5÷400) mm. |
|  | Bàn thực hành tháo, lắp | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành tháo lắp | - Được gắn ê tô trên mặt bàn; - Có ngăn kéo |
|  | Tủ dụng cụ chuyên dùng | Chiếc | 03 | Dùng để đựng bảo quản dụng cụ | - Kích thước ≥ (600x400x800) mm - Có bánh xe di chuyển |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. |

PHẦN B

TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh.

| TT | Tên thiết bị |  | Đơn vị |  | Số lượng |  | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | THIẾT BỊ, DỤNG CỤ AN TOÀN |  |  |  |  |  |  |
|  | Dụng cụ phòng cháy chữa cháy |  | Bộ |  | 01 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ, thiết bị phòng cháy chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Bình chữa cháy |  | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Cuộn dây chữa cháy và vòi |  | Cuộn |  | 01 |  |  |
|  | Họng cấp nước |  | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy |  | Bộ |  | 01 |  |  |
|  | Bảo hộ lao động |  | Bộ |  | 19 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ, thiết bị an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Quần áo |  | Bộ |  | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ |  | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Mũ |  | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Ủng cao su |  | Đôi |  | 01 |  |  |
|  | Găng tay |  | Đôi |  | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang |  | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | THIẾT BỊ, DỤNG CỤ CHUYÊN NGÀNH |  |  |  |  |  |  |
|  | Mô hình lắng | Bộ |  |  | 01 |  | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2500 mm. |
|  | Mô hình tuyển nổi | Bộ |  |  | 01 |  | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ. |
|  | Mô hình lọc | Bộ |  |  | 01 |  | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2000 mm. |
|  | Mô hình hấp phụ | Bộ |  |  | 01 |  | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ; - Điều chỉnh thời gian: (1÷30) phút; - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: (10÷150) vòng/phút. |
|  | Mô hình Jartest | Bộ |  |  | 01 |  | - Số cánh khuấy: ≥ 5 cánh; - Điều chỉnh thời gian: (1÷30) phút. - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: từ (10÷150) vòng/phút. |
|  | Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank) | Bộ |  |  | 01 |  | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Kích thước ≥ 10 mm; - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ. |
|  | Mô hình UASB | Bộ |  |  | 01 |  | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 4,0 m. |
|  | Máy cất nước một lần. | Chiếc |  |  | 01 |  | - Năng suất: (2÷4) lít/giờ; - Chất lượng pH nước: (5,0÷6,5); - Độ dẫn điện: (3,0÷4,0) μS/cm. |
|  | Máy ly tâm | Chiếc |  |  | 01 |  | Tốc độ quay: ≤ 6000 vòng/phút |
|  | Máy quang phổ hấp thu phân tử | Chiếc |  |  | 01 |  | - Hệ thống quang học: ≤ 1200 line/mm; - Dải sóng: từ (325÷1100) nm; - Độ chính xác: ±2.0 nm; |
|  | Máy đo pH | Chiếc |  |  | 02 |  | - Khoảng đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0.01 pH |
|  | Máy đo DO (Dissolved Oxygen) | Chiếc |  |  | 01 |  | Thang đo: (0±20) mgO2/l. |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc |  |  | 02 |  | - Độ chính xác: ± 0,01 gram; - Trọng lượng cân: ≤ 1.000 gram. |
|  | Tủ BOD (Biological Oxygen Demand) | Chiếc |  |  | 01 |  | - Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý; - Thang nhiệt độ: (-10÷45) oC; - Độ đồng nhất: ±0,5 oC. |
|  | Bếp điện | Chiếc |  |  | 02 |  | Công suất ≤ 1000W |
|  | Tủ lạnh | Chiếc |  |  | 02 |  | - Dung tích: ≥ 180 lít. - Nhiệt độ: ≤ 4 oC. |
|  | Bộ lọc chân không | Bộ |  |  | 01 |  | Công suất động cơ: ≤ 0,5 HP. |
|  | Kính hiển vi điện tử | Chiếc |  |  | 01 |  | Độ phóng đại: (40÷1000) lần. |
|  | Kính hiển vi quang học | Chiếc |  |  | 01 |  | Độ phóng đại: (200÷400) lần. |
|  | Nồi hấp tiệt trùng | Chiếc |  |  | 01 |  | - Dung tích: ≥ 50 lít; - Nhiệt độ: ≥ 118 0C; - Áp suất: ≥ 1,5 kg/cm2. |
|  | Tủ cấy | Chiếc |  |  | 01 |  | - Kích thước: + Dài: (1000÷1200) mm + Rộng: (600÷800) mm + Cao: (600÷1200) mm; - Áp suất làm việc: (200÷300) Pa; - Cường độ chiếu sáng: ≥ 1000 lux. |
|  | Tủ nung | Chiếc |  |  | 01 |  | Nhiệt độ: từ (550÷1200) oC. |
|  | Tủ ấm | Chiếc |  |  | 01 |  | - Dung tích: ≥ 120 lít; - Nhiệt độ: từ (5÷70) 0C. |
|  | Tủ sấy | Chiếc |  |  | 01 |  | - Dung tích: ≥ 30 lít; - Nhiệt độ: ≤ 220 oC. |
|  | Tủ lạnh sâu | Chiếc |  |  | 01 |  | - Thể tích: ≥ 120 lít. - Nhiệt độ: ≤ -20oC; - Điều chỉnh được nhiệt độ. |
|  | Máy khuấy từ | Chiếc |  |  | 01 |  | - Tốc độ khuấy: (100÷1500) rpm. - Thang nhiệt độ: (5÷540) 0C. |
|  | Dụng cụ xác định đương lượng | Bộ |  |  | 01 |  | Sai số: ≤ 10%. |
|  | Dụng cụ thu và đo thể tích khí | Bộ |  |  | 01 |  | - Vật liệu thủy tinh. - Sai số: ≤ 10%. |
|  | Áp kế | Chiếc |  |  | 01 |  | Sai số: ≤ 10%. |
|  | Bàn thí nghiệm | Bộ |  |  | 03 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Bàn | Chiếc |  |  | 01 |  | - Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất. - Kích thước: + Dài: (2000÷4000) mm + Rộng: (1000÷1600) mm + Cao: (600÷1200) mm. |
|  | Giá để dụng cụ 2 tầng | Chiếc |  |  | 01 |  | Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm. |
|  | Chậu rửa dụng cụ | Chiếc |  |  | 01 |  |  |
|  | Beaker | Bộ |  |  | 07 |  | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc |  |  | 04 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc |  |  | 04 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc |  |  | 02 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc |  |  | 02 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc |  |  | 02 |  |  |
|  | Pipet | Bộ |  |  | 07 |  | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ±1%. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Loại 1 ml | Chiếc |  |  | 01 |  |  |
|  | Loại 2 ml | Chiếc |  |  | 01 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc |  |  | 01 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc |  |  | 01 |  |  |
|  | Loại 15 ml | Chiếc |  |  | 01 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc |  |  | 01 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc |  |  | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ pipet | Chiếc |  |  | 01 |  | Kích thước phù hợp với pipet. |
|  | Phễu thủy tinh | Bộ |  |  | 07 |  | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Loại 08 cm | Chiếc |  |  | 02 |  |  |
|  | Loại 10 cm | Chiếc |  |  | 02 |  |  |
|  | Loại 15 cm | Chiếc |  |  | 02 |  |  |
|  | Buret | Bộ |  |  | 07 |  | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: 0,02%; |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc |  |  | 01 |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc |  |  | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ | Chiếc |  |  | 01 |  | - Vật liệu inox; - Kích thước phù hợp với buret. |
|  | Kẹp đôi | Chiếc |  |  | 01 |  |  |
|  | Ống nghiệm | Bộ |  |  | 07 |  | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml không có nút vặn | Chiếc |  |  | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml không có nút vặn | Chiếc |  |  | 10 |  |  |
|  | Loại 10 ml có nút vặn | Chiếc |  |  | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml có nút vặn | Chiếc |  |  | 10 |  |  |
|  | Giá ống nghiệm | Chiếc |  |  | 03 |  | Kích thước phù hợp với ống nghiệm. |
|  | Bình định mức | Bộ |  |  | 07 |  | Vật liệu làm bằng thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc |  |  | 07 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc |  |  | 07 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc |  |  | 01 |  |  |
|  | Erlen | Bộ |  |  | 07 |  | Vật liệu làm bằng thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc |  |  | 04 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc |  |  | 04 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc |  |  | 04 |  |  |
|  | Chai DO (Dissolved Oxygen) | Chiếc |  |  | 35 |  | - Vật liệu thủy tinh. - Dung tích: ≥ 300 ml. |
|  | Ống đong | Bộ |  |  | 07 |  | Vật liệu làm bằng thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc |  |  | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc |  |  | 03 |  |  |
|  | Ống COD (Chemical Oxygen Demand) | Chiếc |  |  | 35 |  | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt; - Đường kính: (16÷25) mm. |
|  | Chai đựng chất chỉ thị | Chiếc |  |  | 35 |  | - Vật liệu thủy tinh; - Có ống nhỏ giọt; - Thể tích: ≤ 50 ml. |
|  | Đĩa petri | Chiếc |  |  | 35 |  | Đường kính: (8÷10) cm |
|  | Bình hút ẩm | Chiếc |  |  | 02 |  | - Vật liệu thủy tinh; - Đường kính: (150÷300) mm. |
|  | Chén nung | Chiếc |  |  | 07 |  | - Vật liệu sứ; - Dung tích: (50÷100) ml. |
|  | Cốc đốt | Chiếc |  |  | 07 |  | - Vật liệu sứ; - Dung tích: (500÷1000) ml. |
|  | Kẹp gắp cốc đốt, chén nung | Chiếc |  |  | 02 |  | - Vật liệu inox. - Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung. |
|  | Kẹp gắp (panh) | Chiếc |  |  | 07 |  | Vật liệu inox. |
|  | Thìa lấy hóa chất | Chiếc |  |  | 07 |  | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Bình tia | Chiếc |  |  | 14 |  |  |
|  | Quả bóp cao su | Bộ |  |  | 14 |  | Có van khóa hút xả hóa chất |
|  | Đũa khuấy | Chiếc |  |  | 14 |  | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Que cấy | Bộ |  |  | 07 |  | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Loại thẳng | Chiếc |  |  | 01 |  |  |
|  | Loại vòng | Chiếc |  |  | 01 |  |  |
|  | Loại móc | Chiếc |  |  | 01 |  |  |
|  | Que trải | Chiếc |  |  | 07 |  | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt. |
|  | Đèn cồn | Chiếc |  |  | 07 |  | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Nồi nấu | Chiếc |  |  | 01 |  | Thể tích: ≥ 2 lít. |
|  | Ống nhỏ giọt | Chiếc |  |  | 14 |  | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Nhiệt kế | Chiếc |  |  | 07 |  | Nhiệt độ đo: ≤ 1000 C |
|  | Bi thủy tinh | Bộ |  |  | 06 |  | Kích thước: (5÷10) mm. |
|  | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều | Bộ |  |  | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Nguồn cung cấp | Bộ |  |  | 01 |  | - Iđm ≥ 10 A, - S ≥ 500 VA. |
|  | Vonmet AC | Chiếc |  |  | 01 |  | U ≥ 380 V |
|  | Ampemet AC | Chiếc |  |  | 01 |  | I ≥ 5A |
|  | Đồng hồ cos | Chiếc |  |  | 01 |  | Uđm ≥ 220V |
|  | Mô đun tải | Bộ |  |  | 02 |  | Pđm ≤ 500 W. |
|  | Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều. | Bộ |  |  | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Mô đun nguồn cung cấp | Bộ |  |  | 01 |  | - Uv = 220 VAC; - Iđm ≥ 5A; - Ura= (0 ÷ 24) VDC. |
|  | Vonmet DC | Chiếc |  |  | 03 |  | U ≤ 250 VDC. |
|  | Ampemet DC | Chiếc |  |  | 03 |  | Dòng đo I ≥ 50 mA. |
|  | Dụng cụ đo điện trở | Chiếc |  |  | 01 |  | - Khoảng đo ≤ 50 MW; - Điện áp: U = 220 VAC. |
|  | Mô đun tải | Bộ |  |  | 02 |  | - Uđm = (6 ÷ 24) VDC; - Pđm ≤ 100 W. |
|  | Mô hình cắt bổ 3D | Chiếc |  |  | 01 |  | Làm bằng gỗ, các mặt cắt được sơn màu phân biệt |
|  | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ |  |  | 18 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Com pa | Chiếc |  |  | 01 |  | Vẽ đường tròn có bán kính: (10 ÷ 150)mm |
|  | Dưỡng cong | Chiếc |  |  | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thước chữ T | Chiếc |  |  | 01 |  | Chiều dài từ:(300 ÷ 1000)mm |
|  | Thước thẳng | Chiếc |  |  | 01 |  | Chiều dài từ: (300 ÷ 1000)mm |
|  | Ê Ke | Chiếc |  |  | 02 |  | Loại 90˚ và 120˚ |
|  | THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO |  |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính |  | Bộ |  | 02 |  | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (projector) |  |  | Bộ | 02 | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi Lumens. - Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm |  |
|  | Phần mềm Autocad |  |  | Chiếc | 01 | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |  |
|  | Máy tính kỹ thuật (Caculator) |  |  | Chiếc | 02 | - Có các hàm toán học cơ bản; - Từ (8÷12) số. |  |

PHẦN C

DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CƠ SỞ CÔNG NGHỆ HÀN

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số môn học: MH 33

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy hàn điện xoay chiều | Bộ | 03 | - Dòng hàn: ≤ 400A; - Chu kỳ làm việc: ≥ 60%; - Các phụ kiện kèm theo đồng bộ. |
|  | Dụng cụ cầm tay nghề hàn | Bộ | 03 | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Búa gõ xỉ | Chiếc | 01 |  |
|  | Kìm hàn | Chiếc | 01 |  |
|  | Mặt nạ hàn | Chiếc | 01 |  |
|  | Vạch dấu | Chiếc | 01 |  |
|  | Dũa phẳng | Chiếc | 01 |  |
|  | Thước kẹp | Chiếc | 01 |  |
|  | Bàn nguội | Chiếc | 03 | Loại có ≥ 2 vị trí, kèm ê tô. |
|  | Máy mài hai đá | Chiếc | 02 | Công suất: ≥ 1,5kW |
|  | Bàn hàn đa năng | Chiếc | 03 | Loại có ngăn kéo chứa và thoát sỉ hàn, giá kẹp chi tiết hàn điều chỉnh được |
|  | Cabin hàn | Bộ | 03 | Phù hợp với kích thước của bàn hàn đa năng. Kết nối với bộ xử lý khói hàn. |
|  | Hệ thống hút khói hàn | Bộ | 01 | - Có ống hút đến từng vị trí cabin, lưu lượng khí: từ (1÷3) m3/s |
|  | Máy khoan đứng | Chiếc | 02 | Công suất: từ (1÷3) kW. |
|  | Ống sấy que hàn | Chiếc | 03 | Kích thước: + Đường kính: 100 mm; + Chiều cao: 600 mm. |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 03 | Công suất: ≥ 0,5 kW |
|  | Bộ hàn cắt bằng khí | Bộ | 3 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bình Oxy | Bình | 01 | Áp suất ≤ 150 at |
|  | Bình Gas (C2H2 hoặc khí hoá lỏng) | Bình | 01 |  |
|  | Mỏ hàn | Bộ | 01 | Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị hàn khí |
|  | Mỏ cắt | Bộ | 01 |  |
|  | Van an toàn | Chiếc | 01 |  |
|  | Dây dẫn khí | Mét | 10 |  |
|  | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | - Kích thước ≥ (600x400x800) mm - Có bánh xe di chuyển |

Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 36

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy mài hai đá | Chiếc | 02 | Đường kính đá mài ≤ 400mm |
|  | Máy thủy chuẩn | Chiếc | 01 | - Khoảng nhỏ nhất: ≥ 1 m; - Sai số trên 1 km ≤ 2,0 mm. |
|  | Máy hàn nhiệt PP-R | Chiếc | 03 | - Có đầy đủ các khuôn hàn ống. - Hàn được ống: đường kính từ (20÷50) mm. |
|  | Máy hàn nhiệt PP-E | Chiếc | 03 | - Có đầy đủ các khuôn hàn ống. - Hàn được ống: đường kính từ (20÷300) mm. |
|  | Máy uốn thủy lực | Chiếc | 03 | - Có đầy đủ các khuôn uốn ống; - Uốn được ống đường kính: ≤ 100mm. |
|  | Máy mài, cắt cầm tay | Chiếc | 03 | Công suất: ≥ 0,5 kW |
|  | Máy khoan đục bê tông | Chiếc | 03 | Công suất: ≥ 800 W. |
|  | Máy hàn điện xoay chiều | Bộ | 03 | - Dòng hàn: ≤ 400A - Chu kỳ làm việc: ≥ 60%; - Các phụ kiện kèm theo đồng bộ. |
|  | Bộ hàn cắt bằng khí | Bộ | 03 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bình Oxy | Bình | 01 | Áp suất ≤ 150 at |
|  | Bình Gas (C2H2 hoặc khí hoá lỏng) | Bình | 01 |  |
|  | Mỏ hàn | Bộ | 01 | Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị hàn khí |
|  | Mỏ cắt | Bộ | 01 |  |
|  | Van an toàn | Chiếc | 01 |  |
|  | Dây dẫn khí | Mét | 10 |  |
|  | Dụng cụ cắt ống bằng xích | Chiếc | 06 | Cắt được ống đường kính: (15÷400) mm. |
|  | Bộ chỉnh tâm ống | Bộ | 03 | Theo tiêu chuẩn TCVN, chỉnh được ống đường kính: (5÷400) mm. |
|  | Bàn thực hành tháo, lắp | Chiếc | 03 | - Được gắn ê tô trên mặt bàn; - Có ngăn kéo |
|  | Tủ dụng cụ chuyên dùng | Chiếc | 03 | - Kích thước ≥ (600x400x800) mm - Có bánh xe di chuyển |

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

Trình độ: Trung cấp nghề

(Kèm theo quyết định số 1634/QĐ-BLĐTBXH ngày 13 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

| TT | Họ và tên | Trình độ | Chức vụ trong Hội đồng thẩm định |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ông Quản Văn Giáo | Cử nhân Kinh tế | Chủ tịch HĐTĐ |
| 2 | Ông Bùi Văn Ngọc | Tiến sỹ Công Nghệ Sinh Học | P.Chủ tịch HĐTĐ |
| 3 | Ông Nguyễn Tiến Bộ | Kỹ sư Điện- Điện tử | Ủy viên thư ký |
| 4 | Bà Hoàng Phương Hà | Tiến sỹ Công Nghệ Sinh Học | Ủy viên |
| 5 | Ông Trương Văn Tâm | Thạc sỹ Công Nghệ xử lý nước | Ủy viên |
| 6 | Ông Nguyễn Đình Toàn | Thạc sỹ Công Nghệ Môi trường | Ủy viên |
| 7 | Bà Đặng Thị Phương Anh | Thạc sỹ Cấp thoát nước | Ủy viên |