DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

DẠY NGHỀ BẢO VỆ THỰC VẬT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17 /2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

|  | Tên nghề: Bảo vệ thực vật Mã nghề: 50620105 Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề |
| --- | --- |

MỤC LỤC

Phần thuyết minh

Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

Bảng 1: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Sinh lý thực vật (MH 07)

Bảng 2: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hoá sinh thực vật (MH 08)

Bảng 3: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Giống cây trồng (MH 09)

Bảng 4: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Khí tượng nông nghiệp (MH 10)

Bảng 5: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vi sinh vật đại cương (MH 11)

Bảng 6: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Đất trồng - Phân bón (MH 12)

Bảng 7: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Phương pháp thí nghiệm (MH 13)

Bảng 8: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Khuyến nông (MH 14)

Bảng 9: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Tin học ứng dụng (MH 15)

Bảng 10: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ khí nông nghiệp (MH 16)

Bảng 11: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Công nghệ sinh học đại cương (MH 17)

Bảng 12: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hệ thống nông nghiệp (MH 18)

Bảng 13: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Quản trị doanh nghiệp (MH 19)

Bảng 14: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Bảo vệ môi trường (MH 20)

Bảng 15: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Côn trùng đại cương (MH 21)

Bảng 16: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Bệnh cây đại cương (MH 22)

Bảng 17: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Quản lý cỏ dại (MĐ 23)

Bảng 18: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Quản lý động vật hại cây trồng và nông sản (MĐ 24)

Bảng 19: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Thuốc bảo vệ thực vật (MH 25)

Bảng 20: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kiểm dịch thực vật (MĐ 26)

Bảng 21: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (MĐ 27)

Bảng 22: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Điều tra dự tính dự báo dịch hại (MĐ 28)

Bảng 23: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Pháp luật chuyên ngành (MH 29)

Bảng 24: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Đấu tranh sinh học (MĐ 30)

Bảng 25: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Ngoại ngữ chuyên ngành (MH 31)

Bảng 26: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Kỹ thuật canh tác cây lương thực (MĐ 34)

Bảng 27: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Kỹ thuật canh tác cây ăn quả (MĐ 35)

Bảng 28: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Kỹ thuật canh tác cây công nghiệp (MĐ 36)

Bảng 29: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Kỹ thuật canh tác cây rau (MĐ 37)

Bảng 30: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Kỹ thuật canh tác cây hoa (MĐ 38)

Bảng 31: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Quản lý dịch hại trên cây lương thực (MĐ 39)

Bảng 32: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Quản lý dịch hại trên cây ăn quả (MĐ 40)

Bảng 33: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Quản lý dịch hại trên công nghiệp (MĐ 41)

Bảng 34: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Quản lý dịch hại trên cây rau (MĐ 42)

Bảng 35: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Quản lý dịch hại trên cây hoa (MĐ 43)

Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 36: Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Bảng 37: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Kỹ thuật canh tác cây lương thực (MĐ 34)

Bảng 38: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Kỹ thuật canh tác cây ăn quả (MĐ 35)

Bảng 39: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Kỹ thuật canh tác cây công nghiệp (MĐ 36)

Bảng 40: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Kỹ thuật canh tác cây rau (MĐ 37)

Bảng 41: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Kỹ thuật canh tác cây hoa (MĐ 38)

Danh sách hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Bảo vệ thực vật

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Bảo vệ thực vật trình độ Cao đẳng nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường phải có để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Bảo vệ thực vật, ban hành kèm theo Thông tư số 21/2009/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 06 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Bảo vệ thực vật

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 35, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 36 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc. Trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 37 đến bảng 41) dùng để bổ sung cho bảng 36.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Bảo vệ thực vật

Các Trường đào tạo nghề Bảo vệ thực vật, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 36).

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN

(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): SINH LÝ THỰC VẬT

Tên nghề: Bảo vệ Thực vật

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dao rựa | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành cắt tỉa cành tăng cường quang hợp cho lá cây | Lưỡi dao dài: ≥ 25 cm |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 09 | Dùng để thực hành cắt cành giâm | Lưỡi kéo làm bằng inox, có khóa |
|  | Kim mũi mác | Chiếc | 19 | Dùng để thực hành lấy lớp tế bào biểu bì | Làm bằng kim loại, không gỉ |
|  | Bộ kính quan sát | Bộ | 01 | Dùng để thực hành quan sát cấu trúc tế bào |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kính lúp | Chiếc | 09 |  | Độ phóng đại: ≥ 3 X |
|  | Kính hiển vi | Chiếc | 03 |  | Độ phóng đại: ≥ 10 X |
|  | Máy chưng cất nước | Chiếc | 01 | Dùng để chưng cất nước phục vụ thực hành | - Công suất: ≥ 4 lít/giờ - Cất nước 2 lần |
|  | Nồi hấp tiệt trùng (Autoclave) | Chiếc | 01 | Dùng để hấp khử trùng dụng cụ | - Thể tích buồng: ≥ 16 lít - Khoảng nhiệt độ: 5oC ÷ 140oC |
|  | Buồng cấy vô trùng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành nuôi cấy tế bào | - Kích thước buồng thao tác: + Dài ≥ 1200 mm + Rộng ≥ 500 mm + Cao ≥ 600 mm - Hiệu quả lọc màng chính ≥ 99,99% đối với các hạt có kích thước 0,3 micron trở lên |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để sấy khô mẫu vật phục vụ thực hành | - Thể tích lòng: ≥ 15 lít - Nhiệt độ làm việc: môi trường + 5°C ÷ 150 °C |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 03 | Dùng để đo chuẩn độ pH dung dịch thí nghiệm | Khoảng đo pH: 0 ÷ 14 |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để thực hành cân mẫu vật để đo cường độ thoát hơi nước, và cân hóa chất thí nghiệm |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân điện tử | Chiếc | 01 |  | - Cân được: ≤ 600 g - Độ chính xác: 0,01 g |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 |  | - Cân được: ≤ 300 g - Độ chính xác: 0,001 g |
|  | Dụng cụ đo thể tích rễ | Bộ | 01 | Dùng để thực hành đo thể tích rễ | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ống thủy tinh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống cao su | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ buret | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn chuẩn độ dung dịch thí nghiệm | Vật liệu thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình phun cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành phun giữ ẩm cành giâm | Thể tích: 1÷ 2 lít |
|  | Bộ cối chày | Bộ | 09 | Dùng để thực hành nghiền mẫu vật | Vật liệu sứ |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Cối loại 10 cm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cối loại 15 cm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cối loại 20 cm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Chày | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ phễu lọc | Bộ | 01 | Dùng để thực hành lọc mẫu vật | Vật liệu thủy tinh có ngăn xốp |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 60ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 40ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá ống nghiệm | Chiếc | 03 | Dùng để cắm ống nghiệm khi thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng thí nhiệm |
|  | Bộ pipet thẳng | Bộ | 01 | Dùng để lấy hóa chất thí nghiệm | Vật liệu thủy tinh, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 20ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 19 | Dùng để bảo vệ khi thực hành trong phòng thí nghiệm | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Áo blouse | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Dép đi trong phòng thí nghiệm | Đôi | 01 |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HÓA SINH THỰC VẬT

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên và lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị |  | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ |  | 19 | Dùng để bảo vệ khi thực hành trong phòng thí nghiệm | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Áo blouse | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi |  | 01 |  |  |
|  | Dép đi trong phòng thí nghiệm | Đôi |  | 01 |  |  |
|  | Bộ bình định mức | Bộ |  | 01 | Dùng để hướng dẫn định lượng hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm | Vật liệu thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc |  | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc |  | 03 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc |  | 03 |  |  |
|  | Loại 200 ml | Chiếc |  | 03 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc |  | 03 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc |  | 03 |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc |  | 03 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc |  | 03 |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc |  | 03 |  |  |
|  | Bộ pipet thẳng | Bộ |  | 01 | Dùng để hướng dẫn bơm hút dung dịch khi thực hành thí nghiệm. | Vật liệu thủy tinh, trong suốt, có chia vạch. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc |  | 03 |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc |  | 03 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc |  | 03 |  |  |
|  | Loại 20ml | Chiếc |  | 03 |  |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc |  | 03 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc |  | 03 |  |  |
|  | Loại 2ml | Chiếc |  | 03 |  |  |
|  | Loại 1ml | Chiếc |  | 03 |  |  |
|  | Bộ cối chày | Bộ |  | 09 | Dùng để hướng dẫn thực hành nghiền mẫu vật, hóa chất | Vật liệu: sứ |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Cối loại 10 cm | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Cối loại 15 cm | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Cối loại 20 cm | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Chày | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Bộ bình cầu đáy bằng | Bộ |  | 01 | Dùng để hướng dẫn nấu hóa chất, thực hiện phản ứng hoá học cần xúc tác là nhiệt độ khi thực hành | Vật liệu: thủy tinh, chịu nhiệt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Loại 10000 ml | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Loại 5000ml | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Loại 3000ml | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Loại 2000ml | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Loại 150 ml | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Bộ Micropipet | Bộ |  | 01 | Dùng để hướng dẫn lấy dung dịch hóa chất thực hành | Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Loại (100 ÷ 1000) µl | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Loại (10 ÷ 100) µl | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Loại (0,5 ÷ 10) µl | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Bộ buret | Bộ | 01 |  | Dùng để hướng dẫn chuẩn độ dung dịch khi thực hành | Vật liệu: thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Bộ bình tam giác | Bộ |  | 01 | Dùng để đựng hóa chất, dung dịch phục vụ thực hành. | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Loại 10000 ml | Chiếc |  | 03 |  |  |
|  | Loại 5000ml | Chiếc |  | 03 |  |  |
|  | Loại 2500ml | Chiếc |  | 03 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc |  | 03 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc |  | 03 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc |  | 03 |  |  |
|  | Bộ cân | Bộ |  | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định lượng hóa chất phục vụ thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Cân phân tích | Chiếc |  | 01 |  | - Cân được ≤ 300 g - Độ chính xác: 0,001 g |
|  | Cân điện tử | Chiếc |  | 01 |  | - Cân được:≤ 600 g - Độ chính xác: 0,01 g |
|  | Máy đo pH cầm tay | Chiếc |  | 03 | Dùng để hướng dẫn xác định pH dung dịch thí nghiệm. | Khoảng đo pH: 0 ÷ 14 |
|  | Máy chưng cất nước | Chiếc |  | 01 | Dùng để chưng cất nước tinh khiết dùng pha hoá chất thí nghiệm | - Công suất: ≥ 4 lít/giờ - Cất nước 2 lần |
|  | Tủ sấy | Chiếc |  | 01 | Làm khô dụng cụ | - Thể tích lòng: ≥ 15 lít - Nhiệt độ làm việc: môi trường + 5°C ÷ 150 °C |
|  | Máy lắc ống nghiệm | Chiếc |  | 01 | Trộn đều các thành phần | Tốc độ: 0 ÷ 3000 vòng/phút. |
|  | Tủ lạnh | Chiếc |  | 01 | Dùng để bảo quản hoá chất, mẫu vật thực hành | Dung tích: ≥ 150 lít |
|  | Máy vi tính | Bộ |  | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm múa sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ |  | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): GIỐNG CÂY TRỒNG

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số môn học: MH 09.

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ dao | Bộ | 01 | Dùng để thực hành cắt cành và nhân giống vô tính |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dao rựa | Chiếc | 03 |  | Lưỡi dài: ≥ 25 cm |
|  | Dao ghép | Chiếc | 19 |  | Vật liệu: kim loại, không gỉ |
|  | Dao chiết | Chiếc | 19 |  |  |
|  | Bộ dụng cụ vệ sinh vườn | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành vệ sinh vườn ươm cây giống | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cưa cắt cành | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Phích (Bình thủy) | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành kích thích hoa nở để thụ phấn | Dung tích: ≥ 1 lít |
|  | Khay inox | Chiếc | 06 | Sử dụng để đựng các dụng cụ khi thụ phấn, ghép. | Kích cỡ: 30 x 40 cm |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để cân hóa chất, cân hạt giống phục vụ thí nghiệm, thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân điện tử | Chiếc | 01 |  | - Cân được ≤ 600 g - Độ chính xác: ≤ 0,01 g |
|  | Cân đồng hồ | Chiếc | 01 |  | Cân được: 50 g ÷ 1 kg |
|  | Bộ kính quan sát | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành quan sát hạt phấn. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kính lúp cầm tay | Chiếc | 09 |  | Độ phóng đại: ≥ 3 X |
|  | Kính hiển vi | Chiếc | 03 |  | Độ phóng đại: ≥ 10 X |
|  | Bình phun cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn phun giữ ẩm cành giâm | Thể tích: ≥ 1 lít |
|  | Thang | Chiếc | 01 | Phục vụ cho việc hướng dẫn lấy mắt ghép trên cây mẹ | Cao: ≥ 3 m |
|  | Xiên lấy mẫu hạt giống | Chiếc | 03 | Dùng để lấy mẫu hạt giống trong bao | Vật liệu: inox |
|  | Sàng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành loại bỏ tạp chất trong mẫu hạt phấn | Lỗ: ≥ 1mm |
|  | Máy đo độ ẩm hạt | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn đo độ ẩm hạt giống | - Thang đo: 10 ÷ 40% - Độ chính xác: ± 0,5% |
|  | Bộ dụng cụ kim loại | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn lấy hạt phấn, khử đực trong thực hành lai giống cây trồng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kéo thẳng | Chiếc | 02 |  | Dài ≥ 12 cm |
|  | Kéo cong | Chiếc | 02 |  | Dài ≥ 10 cm |
|  | Panh cong | Chiếc | 05 |  | Dài ≥ 12 cm |
|  | Panh thẳng | Chiếc | 05 |  | Dài ≥ 12 cm |
|  | Kẹp dẹp | Chiếc | 02 |  | Dài ≥ 12 cm |
|  | Khay đựng dụng cụ | Chiếc | 02 |  | Kích thước: ≥ 20 cm x 30 cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 Ansi Lumens. - Kích thước phông chiếu:≥ 1800m m x 1800mm |

Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhiệt kế đo nhiệt độ không khí | Bộ | 01 | Dùng để thực hành quan trắc các giá trị nhiệt độ không khí |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nhiệt kế khô | Chiếc | 01 |  | Giới hạn đo: (-10 ÷ 45) 0C |
|  | Nhiệt kế ướt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Nhiệt kế tối cao | Chiếc | 01 |  | Giới hạn đo: (-5 ÷ 70) 0C |
|  | Nhiệt kế tối thấp | Chiếc | 01 |  | Giới hạn đo: (-10 ÷ 40) 0C |
|  | Bộ nhiệt kế đo nhiệt độ đất. | Bộ | 01 | Dùng để thực hành đo nhiệt độ đất ở các độ sâu khác nhau |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại đo sâu 5cm | Chiếc | 01 |  | Giới hạn đo: (-5 ÷ 50) 0C |
|  | Loại đo sâu 10cm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại đo sâu 15cm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại đo sâu 20cm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ nhiệt kế | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Nhiệt kế tối cao | Chiếc | 01 |  | Giới hạn đo: (-5 ÷ 80) 0C |
|  | Nhiệt kế tối thấp | Chiếc | 01 |  | Giới hạn đo: (-10 ÷ 40) 0C |
|  | Ẩm kế | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đo ẩm độ không khí | Khoảng độ ẩm: 20% ~ 99%. |
|  | Vũ lượng kế | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo lượng mưa |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thùng vũ lượng kế | Chiếc | 01 |  | - Cao: 40 cm - Diện tích hứng: 200 cm2 |
|  | Ống đong bằng thủy tinh | Chiếc | 01 |  | Có 100 độ chia, mỗi độ chia có thể tích: 2 cm3. |
|  | Thùng đo bốc hơi | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành quan trắc bốc hơi |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  | - Loại bầu nhỏ, thể tích bầu đến vạch chia đầu tiên là 10 cm3. - Loại bầu lớn, thể tích bầu đến vạch chia đầu tiên là 30 cm3. |
|  | Thùng bốc hơi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thùng đo mưa | Chiếc | 01 |  | - Cao: ≥ 50 cm - Miệng có tiết diện: ≥ 3000 cm2 |
|  | Thùng chứa | Chiếc | 01 |  | Dung tích: ≥ 15 lít |
|  | Ống đo | Chiếc | 01 |  | Có chia vạch, mỗi vạch ứng với:5 cm3 |
|  | Nhật quang ký | Bộ | 01 | Dùng để thực hành đo thời gian nắng | Loại hội tụ chiếu tới tiêu điểm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 Ansi Lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VI SINH VẬT ĐẠI CƯƠNG

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên và lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 19 | Dùng để bảo vệ khi thực hành trong phòng thí nghiệm | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Áo blouse | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Dép đi trong phòng thí nghiệm | Đôi | 01 |  |  |
|  | Bộ bình định mức | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn định lượng hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm | Vật liệu: thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 200 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Bộ pipet thẳng | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn bơm hút dung dịch khi thực hành thí nghiệm | Vật liệu: thủy tinh, trong suốt, có chia vạch |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 20ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 2ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 1ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Bộ cối chày | Bộ | 09 | Dùng để hướng dẫn thực hành nghiền mẫu vật, hóa chất | Vật liệu sứ |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cối loại 10 cm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cối loại 15 cm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cối loại 20 cm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Chày | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ bình cầu đáy bằng | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn nấu hóa chất, thực hiện phản ứng hoá học cần xúc tác là nhiệt độ khi thực hành | Vật liệu: thủy tinh, chịu nhiệt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 5000ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 3000ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2000ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 150 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ Micropipet | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn lấy dung dịch, hóa chất với lượng rất nhỏ | Vật liệu thuỷ tinh chịu nhiệt trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại (100÷1000) µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại (10 ÷ 100) µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại (0,5 ÷ 10) µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ buret | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn chuẩn độ dung dịch phục vụ thực hành | Vật liệu thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình tam giác | Bộ | 01 | Dùng để đựng, pha hóa chất phục vụ cho thực hành | Vật liệu thủy tinh, có nút |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10000 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 5000ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 2500ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Bộ phễu lọc | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn lọc làm trong dung dịch. | Vật liệu thủy tinh, có ngăn xốp. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 60ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 40ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Bộ pipet bầu | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn lấy dung dịch, hóa chất phục vụ thực hành | Vật liệu: thủy tinh, có chia độ |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 20ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 2ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 1ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Bộ đĩa petri | Bộ | 01 | Dùng để nuôi cấy vi sinh vật | Vật liệu nhựa trong hoặc thủy tinh có nắp đậy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại (60 x 15) mm | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại (90 x 15) mm | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại (100 x 15) mm | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại (100 x 20) mm | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Bộ que cấy vi sinh | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành cấy vi sinh vật | Vật liệu: kim loại, có cán |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Que cấy thẳng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Que cấy vòng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn tiệt trùng que cấy khi thực hành cấy vi sinh | Loại: ≥ 150 ml |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn sấy khô dụng cụ | - Thể tích lòng: ≥ 15 lít - Nhiệt độ làm việc: môi trường + 5°C ÷ 150 °C |
|  | Buồng cấy vô trùng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành cấy vi sinh | - Kích thước buồng thao tác: + Dài ≥ 1200 mm + Rộng ≥ 500 mm + Cao ≥ 600 mm - Hiệu quả lọc màng chính ≥ 99,99% đối với các hạt có kích thước 0,3 micron trở lên |
|  | Tủ ấm | Chiếc | 02 | Dùng để duy trì nhiệt độ trong quá trình nuôi cấy vi sinh vật | - Thể tích lòng: ≥ 15 lít - Nhiệt độ làm việc: 1°C ÷ 100°C |
|  | Nồi hấp tiệt trùng (Autoclave) | Chiếc | 01 | Dùng để tiệt trùng dụng cụ và môi trường nuôi cấy. | - Thể tích buồng: ≥ 16 lít - Khoảng nhiệt độ: 5oC ÷ 140oC |
|  | Máy cất nước | Chiếc | 01 | Dùng để làm nước nguyên chất pha hoá chất, pha mẫu, pha môi trường nuôi cấy | - Cất nước 2 lần - Công suất cất nước: ≥ 4 lít/giờ. |
|  | Kính hiển vi | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn quan sát hình thái của vi sinh vật | Độ phóng đại: ≥ 10 X |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cân hóa chất để thực hành pha chế môi trường |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân điện tử | Chiếc | 01 |  | - Cân được ≤ 600 g - Độ chính xác: ≤ 0,01 g |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 |  | - Cân được ≤ 300 g - Độ chính xác: 0,001 g |
|  | Cân đồng hồ | Chiếc | 01 |  | Cân được: 50 g ÷ 1 kg |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để bảo quản hoá chất, mẫu vật | Dung tích: ≥ 150 lít |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐẤT TRỒNG - PHÂN BÓN

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy đo pH cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành đo pH đất, nước tại chỗ. | Khoảng đo: 0 ÷ 14 |
|  | Khúc xạ kế mặn | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành đo độ mặn dung dịch. | - Độ mặn: 0 ÷ 100‰ - Tỷ trọng: 1,000 ÷ 1,070 |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn sấy khô mẫu vật, dụng cụ. | - Thể tích: ≥ 15 lít - Nhiệt độ làm việc: môi trường + 5°C ÷ 150 °C |
|  | Hộp làm tiêu bản đất | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành làm tiêu bản đất. | Theo tiêu chuẩn ngành thổ nhưỡng học. |
|  | Sàng | Chiếc | 01 | Dùng để phục vụ thực hành loại bỏ tạp chất trong mẫu đất. | Lỗ: ≥ 1 mm |
|  | Bộ dụng cụ lấy mẫu đất | Bộ | 01 | Dùng để thực hành lấy mẫu đất. | Lấy được mẫu bùn, mẫu đất và mẫu cát. |
|  | Bảng so màu lá | Chiếc | 19 | Dùng để thực hành so màu lá xác định nhu cầu phân bón của cây lúa. | Thể hiện đủ sáu màu. |
|  | Bảng so màu đất | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành quan sát màu sắc phân loại đất | Gồm 7 màu cơ bản, có biểu đồ tầng gley. |
|  | Bộ dụng cụ làm đất | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành làm đất | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 19 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 19 |  |  |
|  | Thúng | Chiếc | 10 | Dùng để thực hành bón phân cho cây trồng. | Vật liệu tre hoặc nhựa. |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 19 | Dùng để bảo vệ khi phun phân bón lá ngoài đồng ruộng. Thực hành, thí nghiệm trong phòng. | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Áo bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Áo blouse | chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | chiếc | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ xúc | Chiếc | 06 | Dùng để xúc phân bón khi thực hành | Vật liệu: inox |
|  | Bàn thực hành | Chiếc | 06 | Dùng để đặt mẫu đất, phân khi thực hành, thí nghiệm | Kích thước: ≥ 1,5 m x 1,0 m |
|  | Tủ | Chiếc | 03 | Dùng để lưu trữ mẫu đất, phân phục vụ thực hành | - Vật liệu: gỗ hoặc kim loại - Kích thước: ≥ 1,8 m x 1,2 m x 0,4 m |
|  | Kệ | Chiếc | 02 | Dùng để đặt mẫu đất, phân, vật dụng thí nghiệm | - Vật liệu: gỗ hoặc kim loại - Số ngăn: ≥ 3 ngăn |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy tính | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành phân tích số liệu thí nghiệm | - Loại: 8 ÷12 số - Có chương trình thống kê. |
|  | Bộ thước | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo phân lô thí nghiệm, đo theo dõi chỉ tiêu thí nghiệm (chiều cao cây, đường kính thân …) |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước kẹp | Chiếc | 03 |  | - Phạm vi đo: ≥ 0 ÷ 100 mm - Độ chia: 0,01 mm |
|  | Thước dây | Chiếc | 03 |  | Chiều dài: ≥ 10 m |
|  | Thước cây | Chiếc | 03 |  | Chiều dài: ≥ 3 m |
|  | Bảng thí nghiệm | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành cách ghi các thông tin treo ở khu thí nghiệm | Kích thước: ≥ 0,6 x 1 m |
|  | Khung điều tra | Chiếc | 19 | Dùng để thực hành điều tra các chỉ tiêu thí nghiệm | Vật liệu: kim loại hoặc gỗ, kích thước theo quy định của ngành |
|  | Thẻ thí nghiệm | Chiếc | 12 | Dùng để hướng dẫn ghi mã số nghiệm thức khi thí nghiệm | Kích thước: ≥ 10 x 20 cm |
|  | Bình phun đeo vai | Chiếc | 03 | Dùng để phun khi thực hành thí nghiệm khảo nghiệm thuốc, phân bón | Thể tích: ≥ 8 lít |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 19 | Dùng để bảo vệ khi thực hành thí nghiệm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Áo bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Áo blouse | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Ủng | Đôi | 01 |  |  |
|  | Dao rựa | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn chặt que cắm giăng dây, treo thẻ thí nghiệm | Lưỡi dài: ≥ 25 cm |
|  | Bộ dụng cụ làm đất | Bộ | 01 | Dùng để đắp bờ, phân lô thực hành bố trí thí nghiệm đồng ruộng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để thực hành cân chia lượng phân, thuốc hoặc hạt giống khi bố trí thí nghiệm |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân điện tử | Chiếc | 01 |  | - Cân được: ≤ 600 g - Độ chính xác: ≤ 0,01 g |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 |  | - Cân được: ≤ 300 g - Độ chính xác: 0,001 g |
|  | Cân đồng hồ | Chiếc | 01 |  | Cân được: 50 g ÷ 1 kg |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KHUYẾN NÔNG

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ thước | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành trong chuyển giao kỹ thuật trồng trọt |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cây | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: ≥ 3 m |
|  | Thước dây | Chiếc | 01 |  | Đo được: ≥ 10 m. |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 09. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TIN HỌC ỨNG DỤNG

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số môn học: MH 15.

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để hướng dẫn thực hành xử lý thống kê, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số môn học: MH 16

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bình phun đeo vai | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng để phun phân bón, thuốc | Thể tích: ≥ 8 lít |
|  | Máy phun | Chiếc | 01 |  | Thể tích: ≥ 20 lít Áp lực phun: ≥ 18 kg/cm2 |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số môn học: MH 17.

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ kính quan sát | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành quan sát cấu tạo tế bào, vi sinh vật |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kính lúp cầm tay | Chiếc | 09 |  | Độ phóng đại: ≥ 3 X |
|  | Kính hiển vi | Chiếc | 03 |  | Độ phóng đại: ≥ 10 X |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để bảo quản mẫu vật, hóa chất thí nghiệm | Dung tích: ≥ 150 lít |
|  | Nồi hấp tiệt trùng (Autoclave) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn vô trùng dụng thực hành | - Thể tích buồng: ≥ 16 lít - Khoảng nhiệt độ: 5oC ÷ 140oC |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để thực hành cân hóa chất pha môi trường |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân điện tử | Chiếc | 01 |  | - Cân được: ≤ 600 g - Độ chính xác: ≤ 0,01 g |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 |  | - Cân được ≤ 300 g - Độ chính xác: 0,001 g |
|  | Cân đồng hồ | Chiếc | 01 |  | Cân được: 50 g ÷ 1 kg |
|  | Buồng cấy vô trùng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành cấy nấm bệnh | - Kích thước buồng thao tác: + Dài ≥ 1200 mm + Rộng ≥ 500 mm + Cao ≥ 600 mm - Hiệu quả lọc màng chính ≥ 99,99% đối với các hạt có kích thước 0,3 micron trở lên |
|  | Tủ hút khí độc | Chiếc | 01 | Dùng để hút khí độc trong phòng thí nghiệm | - Kích thước ngoài: ≥ 1,2 x 0,7 x 1,4 mm - Tốc độ dòng khí lưu thông: ≥ 0,5 m/s |
|  | Xe đẩy phòng thí nghiệm | Chiếc | 03 | Dùng để di chuyển dụng cụ, hóa chất thí nghiệm | Kích thước: ≥ 0,7 x 0,4 x 0,8 m |
|  | Bàn thực hành | Chiếc | 06 | Phục vụ cho việc tiến hành thí nghiệm | Kích thước: ≥ 1,5 m x 1,0 m |
|  | Bộ bình định mức | Bộ | 01 | Dùng để định lượng hóa chất, dung dịch thí nghiệm | Vật liệu: thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 200 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Bộ que cấy vi sinh | Bộ | 01 | Dùng để thực hành cấy nấm bệnh | Vật liệu: kim loại, có cán |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Que cấy thẳng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | - Que cấy vòng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Bộ đĩa petri | Bộ | 01 | Dùng để đựng môi trường nuôi cấy nấm bệnh | Vật liệu: nhựa trong hoặc thủy tinh có nắp đậy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại (60 x 15) mm | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại (90 x 15) mm | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại (100 x 15) mm | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại (100 x 20) mm | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Bộ bình tam giác | Bộ | 03 | Dùng để pha chế hóa chất phục vụ thực hành | Vật liệu: thủy tinh, có nút. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10000 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 5000ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 2500ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Bộ cốc đong | Bộ | 01 | Dùng để đong hoặc chất phục vụ thực hành, thí nghiệm. | Vật liệu: thủy tinh, có chia vạch. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 5000ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 3000ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 2000ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Bộ phễu lọc | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn lọc trong dung dịch loại bỏ tạp chất. | Vật liệu: thủy tinh có ngăn xốp. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 60ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 40ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Bộ pipet bầu | Bộ | 01 | Dùng để thực hành hút dung dịch, hóa chất. | Vật liệu: thủy tinh, trong suốt, có chia vạch. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 20ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 2ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 1ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Bộ pipet thẳng | Bộ | 01 |  | Vật liệu: thủy tinh, trong suốt, có chia vạch. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 20ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 2ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Loại 1ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Bộ Micropipet | Bộ | 01 | Dùng để thực hành chuẩn độ dung dịch. | Loại 01 đầu tuýp. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại (100 ÷ 1000) µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại (10 ÷ 100) µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại (0,5 ÷ 10) µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ buret | Bộ | 01 |  | Vật liệu thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ cối chày | Bộ | 19 | Dùng để nghiền mẫu vật phục vụ thực hành. | Vật liệu sứ. |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Cối | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Chày | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá ống nghiệm | Chiếc | 06 | Dùng để đặt ống nghiệm thực hành | Vật liệu: inox hoặc nhựa, có ≥ 3 hàng |
|  | Chổi rửa ống nghiệm | Chiếc | 09 | Dùng để thực hành vệ sinh ống nghiệm sau khi thực hành, thí nghiệm. | Cán Inox, dài: ≥ 25 cm |
|  | Đũa thủy tinh | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn khuấy làm tan dung dịch . | Dài: ≥ 25 cm |
|  | Kẹp ống nghiệm | Chiếc | 06 | Dùng để cố định các ống nghiệm phục vụ thí nghiệm. | Vật liệu: gỗ hoặc inox |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 03 | Dùng để khử trùng que cấy trong quá trình cấy nấm bệnh. | Loại: ≥ 150 ml |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 19 | Dùng để bảo vệ trong quá trình thực hành thí nghiệm. | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Áo blouse | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang thường | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang chống độc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Dép đi trong phòng thí nghiệm | Đôi | 01 |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HỆ THỐNG NÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số môn học: MH 18

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy chụp ảnh | Chiếc | 01 | Dùng để chụp các mô hình canh tác khi tham quan thực tế ngoài đồng ruộng | Độ phân giải: ≥ 12 Mpixel |

Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số môn học: MH 19

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy tính | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành tính toán số liệu | Loại: 9 ÷ 12 số |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số môn học: MH 20

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy đo pH cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo pH nước | Khoảng đo pH: 0 ÷ 14 |
|  | Máy đo độ mặn | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn đo độ mặn dung dịch | - Thang đo: 0 ÷ 28 % - Độ phân giải: ≥ 0,2% |
|  | Ẩm kế | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn đo độ ẩm không khí | - Kích thước hiển thị: ≥ 58 x 54 mm - Thay đổi độ oC/oF - Độ phân giải: 0,1oC |
|  | Máy đo Oxy hòa tan | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định lượng Oxy hòa tan trong nước | - Khoảng đo O2: 0,0 ÷ 50,0 mg/L - Nhiệt độ: (-5,0 ÷ 50,0)°C |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CÔN TRÙNG ĐẠI CƯƠNG

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số môn học: MH 21

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ kính quan sát | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành quan sát mẫu côn trùng hại cây trồng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kính lúp cầm tay | Chiếc | 09 |  | Độ phóng đại: ≥ 3 X |
|  | Kính hiển vi | Chiếc | 03 |  | Độ phóng đại: ≥ 10 X |
|  | Kính hiển vi soi nổi | Chiếc | 03 |  | Độ phóng đại: ≥ 10 X |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn sấy tạo hình mẫu tiêu bản côn trùng | - Thể tích lòng: ≥ 15 lít - Nhiệt độ làm việc: môi trường + 5°C ÷ 150 °C |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn bảo quản mẫu côn trùng sau khi thu thập | Dung tích: ≥ 150 lít |
|  | Vợt bắt côn trùng | Chiếc | 19 | Dùng để hướng dẫn thực hành bắt côn trùng | Đường kính vợt: ≥ 20 cm |
|  | Bộ dụng cụ làm đất | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành bắt côn trùng trong đất | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Thuổng | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Chai | Chiếc | 19 | Dùng để chứa mẫu côn trùng khi đi thực hành thu mẫu ngoài đồng | Thể tích: ≥ 50 ml |
|  | Tủ | Chiếc | 01 | Dùng để bảo quản, lưu trữ mẫu côn trùng | - Vật liệu: gỗ hoặc kim loại - Kích thước:≥ 1800mm x 1200mmm x 400mm |
|  | Bàn thực hành | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành quan sát hình thái côn trùng | Kích thước: ≥ 1500 mm x 1000mm |
|  | Mô hình giải phẫu côn trùng | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành giải phẫu côn trùng | Theo tiêu chuẩn ngành BVTV |
|  | Hộp mẫu tiêu bản côn trùng | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành nhận dạng các bộ côn trùng trong phòng | Theo tiêu chuẩn ngành BVTV |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ cánh màng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ cánh đều | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ cánh vẩy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ cánh nửa cứng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ hai cánh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ cánh thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ bọ ngựa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ cánh tơ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ gián | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ chuồn chuồn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ bọ chét | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ cánh mạch | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ cánh cứng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ cánh da | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ cánh lông | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ cánh dài | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Lồng nuôi côn trùng | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn nuôi côn trùng phục vụ cho việc theo dõi các giai đoạn sinh trưởng của côn trùng | Theo tiêu chuẩn ngành BVTV |
|  | Hộp đựng mẫu côn trùng | Chiếc | 09 | Dùng để hướng dẫn thực hành làm mẫu côn trùng | - Vật liệu: gỗ hoặc kim loại, nắp đậy bằng kính hoặc vật liệu trong suốt - Kích thước: ≥ (25 x 20 x 5) cm |
|  | Bộ bẫy bắt sinh vật gây hại | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành bắt côn trùng | Theo tiêu chuẩn ngành BVTV |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bẫy phe rô môn (Pheromone) | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Bẫy đèn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bẫy màu sắc | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Bẫy treo trong không khí | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bẫy hầm | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Máy chụp ảnh | Chiếc | 01 | Dùng để chụp hình mẫu côn trùng | Độ phân giải: ≥ 12 Mpixels |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): BỆNH CÂY ĐẠI CƯƠNG

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số môn học: MH 22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên và lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 19 | Dùng để bảo vệ khi thực hành, thí nghiệm | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Áo bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Áo blouse | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Dép đi trong phòng thí nghiệm | Đôi | 01 |  |  |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn cắt thu thập mẫu bệnh ngoài đồng ruộng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Bình giữ lạnh | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn bảo quản tạm thời mẫu bệnh sau khi thu từ đồng ruộng | Dung tích: ≥ 5 lít |
|  | Bộ rây | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn điều tra nhận dạng tuyến trùng gây bệnh cây | Đường kính rây: ≥ 20 cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 250 μm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 200 μm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 150 μm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100 μm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 75 μm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 40 μm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ mẫu tiêu bản bệnh cây | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn nhận dạng các triệu chứng bệnh do các tác nhân. gây hại khác nhau gây ra | Theo tiêu chuẩn ngành BVTV. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mẫu tiêu bản bệnh do nấm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mẫu tiêu bản bệnh do vi khuẩn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mẫu tiêu bản bệnh do virút | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mẫu tiêu bản bệnh sinh lý | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ bình định mức | Bộ | 01 |  | Vật liệu: thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 200 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Chai | Bộ | 01 | Dùng để đựng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ thực hành | Vật liệu: thủy tinh, có nút đậy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Bộ que cấy | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cấy vi sinh vật | Vật liệu: kim loại, có cán |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Que cấy thẳng | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Que cấy vòng | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Bộ đĩa petri | Bộ | 1 | Dùng để đựng làm môi trường nuôi cấy vi sinh | Vật liệu: nhựa trong hoặc thủy tinh có nắp đậy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại (60 x 15) mm | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại (90 x 15) mm | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại (100 x 15) mm | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại (100 x 20) mm | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Bình tam giác | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn pha dung dịch hóa chất làm môi trường nuôi cấy | Vật liệu: thủy tinh, có nút |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10000 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 5000ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 2500ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Bộ cốc đong | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn đong dung dịch hóa chất thực hành | Vật liệu: thủy tinh, có chia vạch |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 5000ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 3000ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 2000ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Bộ phễu lọc | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn lọc làm trong dung dịch | Vật liệu: thủy tinh có ngăn xốp |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 60ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 40ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Bộ pipet bầu | Bộ | 01 | Dùng để hút lấy hóa chất, dung dịch phục vụ thực hành. | Vật liệu: thủy tinh, trong suốt, có chia vạch |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 20ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 2ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 1ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Bộ pipet thẳng | Bộ | 01 |  | Vật liệu: thủy tinh, trong suốt, có chia vạch. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 20ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 2ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 1ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Bộ Micropipet | Bộ | 01 | Dùng để hút lấy hóa chất, dung dịch phục vụ thực hành với lượng rất nhỏ | Loại 01 đầu tuýp |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại (100 ÷ 1000) µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại (10 ÷ 100) µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại (0,5 ÷ 10) µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn khử trùng que cấy vi sinh | Loại: ≥ 150 ml |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để sấy khô dụng cụ, mẫu vật phục vụ thực hành | - Thể tích lòng: ≥ 15 lít - Nhiệt độ làm việc: môi trường + 5°C ÷ 150 °C |
|  | Buồng cấy vô trùng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành nuôi cấy nấm bệnh | - Kích thước buồng thao tác: + Dài ≥ 1200 mm + Rộng ≥ 500 mm + Cao ≥ 600 mm - Hiệu quả lọc màng chính ≥ 99,99% đối với các hạt có kích thước 0,3 micron trở lên |
|  | Tủ ấm | Chiếc | 01 | Dùng để duy trì nhiệt độ trong quá trình nuôi cấy nấm bệnh | - Thể tích lòng: ≥ 15 lít - Nhiệt độ làm việc: 1°C ÷ 100°C |
|  | Máy chưng cất nước | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn làm nước nguyên chất pha hoá chất, pha mẫu và môi trường nuôi cấy | - Cất nước 2 lần - Công suất: ≥ 4 lít/giờ. |
|  | Kính hiển vi | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn quan sát hình thái vi sinh vật gây bệnh | Độ phóng đại: ≥ 10 X |
|  | Cân điện tử | Chiếc | 01 | Dùng để cân mẫu vật và cân hóa chất thí nhiệm | - Cân được ≤ 600 g - Độ chính xác: ≤ 0,01 g |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn bảo quản mẫu lá bệnh | Dung tích: ≥ 150 lít |
|  | Máy chụp ảnh | Chiếc | 01 | Sử dụng để chụp hình mẫu bệnh quan sát tại đồng ruộng | Độ phân giải: ≥ 12 Mpixel |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): QUẢN LÝ CỎ DẠI

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên và lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khung điều tra | Chiếc | 19 | Sử dụng để hướng dẫn điều tra cỏ dại ngoài đồng | Vật liệu: kim loại hoặc gỗ, kích thước theo quy định của ngành BVTV |
|  | Máy tính | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn tính toán mật độ cỏ dại ngoài đồng | Loại: 9 ÷ 12 số |
|  | Máy chụp ảnh | Chiếc | 01 | Sử dụng hướng dẫn chụp hình mẫu cỏ dại ngoài đồng ruộng | Độ phân giải: ≥ 12 Mpixel |
|  | Bộ rây | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành phân tích quỹ hạt cỏ trong đất | Đường kính rây: ≥ 20 cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại: ≥ 250 μm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại: ≥ 200 μm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại: ≥ 150 μm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại: ≥ 100 μm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình phun đeo vai | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành phun thuốc trừ cỏ | Thể tích: ≥ 8 lít |
|  | Máy phun | Chiếc | 01 |  | - Thể tích: ≥ 20 lít - Áp lực phun: ≥ 15kg/cm2 |
|  | Thùng | Chiếc | 03 | Sử dụng để đựng mẫu cỏ dại ngoài đồng | Thể tích: ≥ 10 lít |
|  | Dụng cụ bảo hộ lao động | Bộ | 19 | Dùng để bảo vệ khi thực hành nhận dạng thuốc trừ cỏ trong phòng thí nghệm và phun thuốc trừ cỏ ngoài đồng. | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Áo bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Áo Blouse | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Gang tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Ủng | Đôi | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ dụng cụ lấy mẫu đất | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn lấy mẫu đất phân tích quỹ hạt cỏ ngoài đồng | Lấy được mẫu bùn, mẫu đất và mẫu cát |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cân trọng lượng cỏ và trọng lượng hạt cỏ |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân điện tử | Chiếc | 01 |  | - Cân được ≤ 600 g - Độ chính xác: ≤ 0,01 g |
|  | Cân đồng hồ | Chiếc | 01 |  | Cân được: 50 g ÷ 1 kg |
|  | Khung ép mẫu cỏ | Chiếc | 19 | Dùng để hướng dẫn thực hành ép mẫu cỏ dại | Theo tiêu chuẩn ngành BVTV |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành sấy khô mẫu cỏ | - Thể tích lòng: ≥ 15 lít - Nhiệt độ môi trường + 5°C ÷ 150 °C |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x1800mm |

Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): QUẢN LÝ ĐỘNG VẬT HẠI CÂY TRỒNG VÀ NÔNG SẢN

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên và lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ kính quan sát | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn quan sát nhận dạng mẫu dịch hại |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kính lúp cầm tay | Chiếc | 09 |  | Độ phóng đại: ≥ 3 X |
|  | Kính hiển vi | Chiếc | 03 |  | Độ phóng đại: ≥ 10 X |
|  | Kính hiển vi soi nổi | Chiếc | 03 |  | Độ phóng đại: ≥ 10 X |
|  | Bộ bẫy bắt sinh vật gây hại | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn bẫy bắt chuột | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bẫy lồng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Bẫy đập | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Bình phun đeo vai | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn phun thuốc trừ dịch hại | Thể tích: ≥ 8 lít |
|  | Máy phun | Chiếc | 01 |  | - Thể tích: ≥ 20 lít - Áp lực phun: ≥ 15kg/cm2 |
|  | Máy tính | Chiếc | 03 | Sử dụng để tính hiệu lực thuốc phòng dịch hại | Loại: 9 ÷ 12 số |
|  | Dụng cụ bảo hộ lao động | Bộ | 19 | Dùng để bảo vệ khi thực hành nhận dạng thuốc trừ cỏ trong phòng thí nghệm và phun thuốc trừ cỏ ngoài đồng. | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Áo bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Áo blouse | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Dép đi trong phòng thí nghiệm | Đôi | 01 |  |  |
|  | Ủng | Đôi | 01 |  |  |
|  | Bộ dụng cụ vệ sinh vườn | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cắt cành bị động vật gây hại. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cưa cắt cành | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Liềm | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Thang | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Vợt | Chiếc | 19 | Dùng để hướng dẫn thực hành bắt ốc | Đường kính vợt: ≥ 20 cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ (1,8 x 1,8)m |

Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC) THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số môn học: MH 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên và lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 19 | Dùng để bảo về khi thực hành nhận dạng thuốc trong phòng hoặc khi phun thuốc bảo vệ thực vật | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Áo bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Áo blouse | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Dép đi trong phòng thí nghiệm | Đôi | 01 |  |  |
|  | Ủng | Đôi | 01 |  |  |
|  | Bình phun đeo vai | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành phun thuốc bảo vệ thưc vật | Thể tích: ≥ 8 lít |
|  | Máy phun | Chiếc | 01 |  | - Thể tích: ≥ 20 lít - Áp lực phun: ≥ 15kg/cm2 |
|  | Khung điều tra dịch hại | Chiếc | 19 | Dùng để hướng dẫn điều tra dịch hại trước khi phun thuốc | Vật liệu: kim loại hoặc gỗ, kích thước theo quy định của ngành BVTV |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cân xác định lượng thuốc cần để phun |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân điện tử | Chiếc | 01 |  | - Cân được ≤ 600 g - Độ chính xác: ≤ 0,01 g |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 |  | - Cân được ≤ 300 g - Độ chính xác: 0,001 g |
|  | Cân đồng hồ | Chiếc | 01 |  | Cân được: 50 g ÷ 1 kg |
|  | Máy rửa mắt khẩn cấp | Chiếc | 02 | Dùng để rửa mắt khẩn cấp khi thực hành bị nhiễm độc | - Vật liệu: thép không rỉ; - Đường kính vòi sen ≥ 8” - Đầu phun bồn rửa mắt và mặt: ≥ 6 lỗ |
|  | Tủ | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn bảo quản thuốc BVTV | - Vật liệu: gỗ hoặc kim loại - Kích thước: ≥ 1,8 m x 1,2 m x 0,4 m |
|  | Bộ mẫu thuốc bảo vệ thực vật | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành nhận dạng các loại thuốc, dạng thuốc khác nhau | Đựng trong chai thủy tinh, mỗi mẫu: ≥ 50 ml |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mẫu thuốc trừ sâu | Mẫu | 01 |  |  |
|  | Mẫu thuốc trừ bệnh | Mẫu | 01 |  |  |
|  | Mẫu thuốc trừ cỏ | Mẫu | 01 |  |  |
|  | Mẫu thuốc kích thích sinh trưởng | Mẫu | 01 |  |  |
|  | Mẫu thuốc trừ dịch hại khác | Mẫu | 01 |  |  |
|  | Chai | Bộ | 01 | Dùng để đựng thuốc bảo vệ thực vật phục vụ thực hành | Vật liệu: thủy tinh, có nút đậy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Bộ cốc đong | Bộ | 01 | Dùng để thực hành đong pha chế thuốc BVTV trong phòng thí nghiệm | Vật liệu: thủy tinh, có chia vạch |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 5000ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 3000ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 2000ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KIỂM DỊCH THỰC VẬT

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên và lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 19 | Dùng để bảo về khi thực hành nhận dạng thuốc trong phòng hoặc khi phun thuốc bảo vệ thực vật | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Áo bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Áo blouse | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Ủng | Đôi | 01 |  |  |
|  | Sàng | Chiếc | 03 | Sử dụng để tách côn trùng trong mẫu sản phẩm thực vật | Lỗ: ≥ 1 mm |
|  | Bộ kính quan sát | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn quan sát nhận dạng dịch hại khi kiểm dịch |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kính lúp cầm tay | Chiếc | 09 |  | Độ phóng đại: ≥ 3 X |
|  | Kính hiển vi | Chiếc | 03 |  | Độ phóng đại: ≥ 10 X |
|  | Kính hiển vi soi nổi | Chiếc | 03 |  | Độ phóng đại: ≥ 10 X |
|  | Dụng cụ lấy mẫu hạt giống | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành lấy mẫu hạt để kiểm dịch | Vật liệu: inox |
|  | Bộ đĩa petri | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn nuôi cấy hạt giống xác định sâu bệnh trên mẫu kiểm dịch. | Vật liệu: nhựa trong suốt hoặc thủy tinh, có nắp đậy. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại (60 x 15) mm | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại (90 x 15) mm | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại (100 x 15) mm | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại (100 x 20) mm | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Bộ que cấy | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành cấy mẫu hạt kiểm dịch sâu bệnh | Loại thông dụng, dùng trong các phòng thí nghệm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại thẳng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại vòng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Buồng cấy vô trùng | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn nuôi cấy và định danh vi sinh vật gây bệnh cây | - Thể tích buồng thao tác: ≥ 0,59m3 - Hiệu quả lọc của màng lọc chính ≥ 99,99% đối với các hạt có kích thước 0,3 micron |
|  | Khay | Chiếc | 03 | Sử dụng để đựng mẫu thí nghiệm phân tích mẫu | Vật liệu: kim loại, kích cỡ: ≥ (25 x 30) cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KIỂM SOÁT DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dụng cụ lấy mẫu | Chiếc | 06 | Dùng để lấy mẫu hạt, mẫu thuốc khi thực hành | Vật liệu: inox |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành bảo quản mẫu phục vụ kiểm tra | Dung tích: ≥ 150 lít |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để sấy mẫu vật phục vụ thực hành | - Thể tích lòng: ≥ 15 lít - Nhiệt độ làm việc: môi trường + 5°C ÷ 150 °C |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để cân mẫu vật, hóa chất phục vụ phân tích |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân điện tử | Chiếc | 01 |  | - Cân được ≤ 600 g - Độ chính xác: 0,01 g |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 |  | - Cân được: 300 g - Độ chính xác: 0,001 g |
|  | Cân đồng hồ | Chiếc | 01 |  | Cân được: 50 g ÷ 1 kg |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn cắt cành thu mẫu | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mẫu thuốc | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn nhận biết một số tính chất lý hóa của một số loại thuốc dùng trong nông nghiệp. | Đựng trong chai thủy tinh, mỗi mẫu: ≥ 50 ml. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mẫu thuốc sâu | Mẫu | 01 |  |  |
|  | Mẫu thuốc bệnh | Mẫu | 01 |  |  |
|  | Mẫu thuốc cỏ | Mẫu | 01 |  |  |
|  | Mẫu thuốc kích thích sinh trưởng | Mẫu | 01 |  |  |
|  | Mẫu thuốc trừ động vật hại cây trồng | Mẫu | 01 |  |  |
|  | Tủ | Chiếc | 01 | Dùng để mẫu thuốc phục vụ thực hành | - Vật liệu: gỗ hoặc kim loại - Kích thước: ≥ 1,8 m x 1,2 m x 0,4 m |
|  | Bàn thực hành | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành kiểm tra mẫu | Kích thước: ≥ 1,5 m x 1,0 m |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 19 | Dùng để bảo vệ khi thực hành tiếp xúc với thuốc | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Áo bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Áo blouse | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Dép đi trong phòng thí nghiệm | Đôi | 01 |  |  |
|  | Ủng | Đôi | 01 |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIỀU TRA DỰ TÍNH DỰ BÁO DỊCH HẠI

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên và lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khung điều tra dịch hại | Chiếc | 19 | Sử dụng để điều tra dịch hại | Vật liệu: kim loại hoặc gỗ, kích thước theo quy định của ngành BVTV |
|  | Vợt | Chiếc | 06 | Sử dụng để hướng dẫn bắt các loại dịch hại khi đi điều tra | Đường kính vợt: ≥ 20 cm |
|  | Bộ bẫy bắt sinh vật gây hại | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bẫy phe rô môn (Pheromone) | Chiếc | 03 |  | Theo tiêu chuẩn ngành BVTV |
|  | Bẫy đèn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bẫy màu sắc | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Bẫy treo trong không khí | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bẫy hầm | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Bẫy lồng | Chiếc | 06 |  | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Bẫy đập | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 19 | Dùng để bảo vệ khi thực hành ngoài đồng ruộng | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Áo bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Ủng | Đôi | 01 |  |  |
|  | Bộ kính quan sát | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn quan sát dịch hại khi điều tra |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kính lúp cầm tay | Chiếc | 09 |  | Độ phóng đại: ≥ 3 X |
|  | Kính hiển vi | Chiếc | 03 |  | Độ phóng đại: ≥ 10 X |
|  | Kính hiển vi soi nổi | Chiếc | 03 |  | Độ phóng đại: ≥ 10 X |
|  | Khay inox | Chiếc | 03 | Sử dụng để đựng dụng cụ phục vụ thực hành thu mẫu | Kích cỡ: ≥ (25 x 30) cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): PHÁP LUẬT CHUYÊN NGÀNH

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số môn học: MH 29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Chức năng của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐẤU TRANH SINH HỌC

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ bẫy bắt sinh vật gây hại | Bộ | 03 | Sử dụng để bắt điều tra côn trùng và sinh vật gây hại | Theo tiêu chuẩn ngành BVTV |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bẫy phe rô môn (Pheromone) | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Bẫy đèn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bẫy màu sắc | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Bẫy chuột | Chiếc | 06 |  | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Vợt bắt côn trùng | Chiếc | 19 |  | Đường kính vợt: ≥ 20 cm |
|  | Bộ kính quan sát | Bộ | 01 | Sử dụng để quan sát côn trùng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kính lúp cầm tay | Chiếc | 09 |  | Độ phóng đại: ≥ 3 X |
|  | Kính hiển vi | Chiếc | 03 |  | Độ phóng đại: ≥ 10 X |
|  | Kính hiển vi soi nổi | Chiếc | 03 |  | Độ phóng đại: ≥ 10 X |
|  | Khung điều tra dịch hại | Chiếc | 19 | Dùng để hướng dẫn thực hành điều tra cỏ dại | Vật liệu: kim loại hoặc gỗ, kích thước theo quy định của ngành |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 19 | Dùng để bảo vệ khi thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Áo bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Ủng | Đôi | 01 |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): NGOẠI NGỮ CHUYÊN NGÀNH

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số môn học: MH 31

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cassette | Chiếc | 01 | Dùng để giảng dạy, thực hành nghe và nói ngoại ngữ | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 2 | Máy tăng âm (Ampli) | Chiếc | 01 |  |  |
| 3 | Loa | Đôi | 01 |  |  |
| 4 | Micro | Chiếc | 02 |  |  |
| 5 | Ti vi | Chiếc | 01 |  |  |
| 6 | Đầu đĩa DVD | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 7 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 8 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT CANH TÁC CÂY LƯƠNG THỰC

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bình phun đeo vai | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành phun thuốc trừ sâu; phân bón lá. | Thể tích: ≥ 8 lít |
|  | Máy phun | Chiếc | 01 |  | Thể tích: ≥ 20 lít Áp lực phun: ≥ 18 kg/cm2 |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 02 | Dùng để vận chuyển lúa, phân bón. | Tải trọng: ≥ 150 kg. |
|  | Bảng so màu lá | Chiếc | 19 | Dùng để kiểm tra dinh dưỡng cây lúa | Theo tiêu chuẩn ngành bảo vệ thực vật |
|  | Bơm nước | Chiếc | 02 | Dùng để bơm tưới nước ruộng | - Công suất: ≥ 4.0 mã lực - Tốc độ ≥ 3600 v/p |
|  | Máy cày | Chiếc | 01 | Dùng để cày chuẩn bị đất trồng và chăm sóc. | - Công suất: 1000m2/giờ - Đất tơi: 5 ÷ 7 cm |
|  | Bộ dụng cụ làm đất | Bộ | 19 | Dùng để thực hành làm đất và vệ sinh ruộng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thuổng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cân bàn | Chiếc | 01 | Dùng để kiểm tra năng suất sản phẩm | Cân được: ≥ 100 kg |
|  | Thúng | Chiếc | 09 | Dùng để thu hoạch, bón phân | Vật liệu: tre hoặc nhựa |
|  | Bộ thước | Bộ | 01 | Dùng để đo kiểm tra kích thước đồng ruộng. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 03 |  | Chiều dài: ≥ 10 m |
|  | Thước cây | Chiếc | 03 |  | Vật liệu: gỗ, nhựa hoặc kim loại. Dài: ≥ 3 m |
|  | Máy cắt cỏ | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành cắt cỏ bờ, gốc rạ | - Tốc độ quay: ≥ 7000 vòng/ phút - Đường kính cắt: 230 ÷250 mm |
|  | Máy đo độ ẩm hạt | Chiếc | 01 | Dùng để đo ẩm độ hạt | - Thang đo:(10 ÷ 40)% - Độ chính xác: ± 0,5% |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 19 | Dùng để bảo vệ khi phun thuốc trừ sâu, bệnh, phân bón lá. | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Áo bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Ủng | Đôi | 01 |  |  |
|  | Máy đo độ pH cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để kiểm tra pH đất | Khoảng đo pH: 0 ÷ 14 |
|  | Dụng cụ gieo hạt | Chiếc | 01 | Dùng để sạ lúa theo hàng | Loại: ≥ 6 ống |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT CANH TÁC CÂY ĂN QUẢ

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bình phun đeo vai | Chiếc | 03 | Dùng để phun thuốc trừ sâu, bệnh, phân bón lá. | Thể tích: ≥ 8 lít |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 01 | Dùng để vận chuyển quả tươi. | Tải trọng: ≥ 150 kg. |
|  | Bơm nước | Chiếc | 01 | Dùng để tưới nước vườn cây | - Công suất: ≥ 4.0 mã lực - Tốc độ ≥ 3600 v/p |
|  | Bộ dụng cụ làm đất | Bộ | 19 | Dùng để thực hành làm đất chăm sóc vườn cây | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thuổng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thúng | Chiếc | 03 | Dùng để vận chuyển quả, phân bón | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Bộ thước | Bộ | 01 | Dùng để đo kiểm tra kích thước trồng cây và chiều cao cây | Khoảng đo: ≥ 5 m |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước cây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để cân phân bón, trái cây |  |
|  | Cân đồng hồ | Chiếc | 01 |  | Cân được: 1 ÷ 5 kg |
|  | Cân bàn | Chiếc | 01 |  | Cân được: ≥ 100 kg |
|  | Bộ dụng cụ vệ sinh vườn | Bộ | 19 | Dùng để hướng dẫn thực hành tạo tán và chăm sóc vườn cây |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thang | Chiếc | 01 |  | Cao: ≥ 3 m |
|  | Cưa cắt cành | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Liềm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ dao | Bộ | 01 | Dùng để thực hành vệ sinh vườn và ghép cây giống | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dao rựa | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Dao ghép | Chiếc | 19 |  |  |
|  | Máy đo độ Brix | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành đo độ ngọt của quả khi chín | - Khoảng đo Brix: 0 ÷ 85% - Độ phân giải: 0,1% - Độ chính xác: ±0.2% |
|  | Máy phun | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành phun thuốc trừ sâu, bệnh, phân bón lá. | Thể tích: ≥ 20 lít Áp lực phun: ≥ 18 kg/cm2 |
|  | Máy cắt cỏ | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành cắt cỏ vườn | - Tốc độ: ≥ 7000 vòng/ phút - Đường kính cắt: 230 ÷250 mm |
|  | Máy đo độ pH cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kiểm tra pH đất | Khoảng đo pH: 0 ÷ 14 |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn sơ bảo quản quả | Dung tích: ≥ 150 lít |
|  | Thùng tưới hoa sen | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành tưới thủ công | Thể tích: (10 ÷ 20) lít |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 19 | Dùng để bảo hộ lao động khi thực hành phun thuốc trừ sâu, bệnh, phân bón lá. | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Áo bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT CANH TÁC CÂY CÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số mô đun: MĐ 36.

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ dao | Bộ | 01 | Dùng để thực hành vệ sinh vườn (chặt cành lớn) |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dao rựa | Chiếc | 03 |  | Lưỡi dài: ≥ 25 cm |
|  | Dao ghép | Chiếc | 19 | Dùng để thực hành nhân giống cây công nghiệp | Vật liệu: kim loại, không gỉ |
|  | Dao chiết | Chiếc | 19 |  |  |
|  | Bộ dụng cụ vệ sinh vườn | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành cắt, tỉa, làm cỏ vệ sinh vườn | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cưa cắt cành | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Liềm | Chiếc | 09 |  |  |
|  | Thang | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Bộ dụng cụ làm đất | Bộ | 01 | Dùng để thực hành xới xáo chăm sóc cây | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Thuổng | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cân hạt giống, phân bón, thuốc trong thực hành chăm sóc |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân điện tử | Chiếc | 01 |  | - Cân được ≤ 600 g - Độ chính xác: ≤ 0,01 g |
|  | Cân đồng hồ | Chiếc | 01 |  | Cân được 50 g ÷ 1 kg |
|  | Cân bàn | Chiếc | 01 |  | Cân được: ≥ 100 kg |
|  | Thúng | Chiếc | 09 | Dùng để đựng hạt giống, phân bón, thuốc | Vật liệu: tre hoặc nhựa |
|  | Bình phun đeo vai | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành phun phân bón lá, thuốc | Thể tích: ≥ 8 lít |
|  | Máy phun | Chiếc | 01 |  | - Thể tích: ≥ 20 lít - Áp lực phun: ≥ 15kg/cm2 |
|  | Máy cắt cỏ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành cắt cỏ vệ sinh vườn | - Tốc độ: ≥ 7000 vòng/ phút - Đường kính cắt: 230 ÷250 mm |
|  | Máy bơm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành bơm nước tưới cây | - Công suất: ≥ 4.0 mã lực - Tốc độ ≥ 3600 v/p |
|  | Máy phun | Chiếc | 01 | Dùng để phun thuốc trừ sâu, bệnh, phân bón lá. | Thể tích: ≥ 20 lít Áp lực phun: ≥ 18 kg/cm2 |
|  | Thùng tưới hoa sen | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành tưới thủ công | Thể tích: 10 ÷ 20 lít |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 19 | Dùng để bảo hộ lao động khi phun thuốc trừ sâu, bệnh, phân bón lá. | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Áo bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Ủng | Đôi | 01 |  |  |
|  | Thúng ủ ca cao | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành ủ lên men ca cao | Thể tích: ≥ 50 kg |
|  | Lồng bẫy sóc | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn phòng trừ sóc hại cây | Được làm bằng các vật liệu thông dụng |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT CANH TÁC CÂY RAU

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số mô đun: MĐ 37.

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ dụng cụ làm đất | Bộ | 19 | Dùng để thực hành làm đất trồng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thuổng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thúng | Chiếc | 19 | Dùng để đựng hạt giống; các loại phân bón; thuốc BVTV | Vật liệu: tre hoặc nhựa |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để cân hạt giống, phân bón Chiếc |  |
|  | Cân đồng hồ | Chiếc | 01 |  | Cân được: 50 g ÷ 1 kg |
|  | Cân bàn | Chiếc | 01 |  | Cân được: ≥ 100 kg |
|  | Bộ dụng cụ vệ sinh vườn | Bộ | 19 | Dùng để hướng dẫn thực hành cắt vật liệu chuẩn bị trồng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cưa cắt cành | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Liềm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ dao | Bộ | 01 | Dùng để ghép cây khi nhân giống |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dao rựa | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Dao ghép | Chiếc | 19 |  |  |
|  | Dao chiết | Chiếc | 19 |  |  |
|  | Bình phun deo vai | Chiếc | 02 | Dùng để phun chất kích thích sinh trưởng, phân bón, thuốc BVTV | Thể tích: ≥ 8 lít |
|  | Máy phun | Chiếc | 01 | Dùng để phun thuốc | Thể tích: ≥ 20 lít Áp lực phun: ≥ 18 kg/cm2 |
|  | Máy cày | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành làm đất | - Công suất: 1000m2/giờ - Đất tơi: 5 ÷ 7 cm |
|  | Máy cắt cỏ | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành cắt cỏ vườn | - Tốc độ: ≥ 7000 vòng/phút - Đường kính cắt: 230 ÷250 mm |
|  | Máy bơm | Chiếc | 01 | Dùng để bơm nước tưới cây | - Công suất: ≥ 4.0 mã lực - Tốc độ ≥ 3600 v/p |
|  | Máy đo độ pH cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để kiểm tra pH đất | Khoảng đo pH: 0 ÷ 14 |
|  | Thùng tưới hoa sen | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành tưới rau | Thể tích: (10 ÷ 20) lít |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn sơ bảo quản rau | Dung tích: ≥ 150 lít |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 19 | Dùng để bảo hộ lao động khi phun thuốc trừ sâu, bệnh, phân bón lá. | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Áo bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT CANH TÁC CÂY HOA

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số mô đun: MĐ 38.

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bình phun đeo vai | Chiếc | 01 | Dùng để phun thuốc trừ sâu, bệnh, phân bón lá. | Thể tích: ≥ 8 lít |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 01 | Dùng để vận chuyển vật tư. | Tải trọng: ≥ 150 kg. |
|  | Máy bơm nước | Chiếc | 01 | Dùng để tưới nước vườn cây | - Công suất: ≥ 4.0 mã lực - Tốc độ ≥ 3600 v/p |
|  | Máy cày | Chiếc | 01 | Dùng để cày chuẩn bị đất trồng và chăm sóc. | - Công suất: 1000m2/giờ - Đất tơi: 5 ÷ 7 cm |
|  | Bộ dụng cụ làm đất | Bộ | 19 | Dùng để thực hành chuẩn bị đất trồng và chăm sóc. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thuổng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thúng | Chiếc | 09 | Dùng để bón phân | Vật liệu: tre hoặc nhựa |
|  | Bộ dao | Bộ | 01 | Dùng để thực hành chăm sóc cây | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dao rựa | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Dao ghép | Chiếc | 19 |  |  |
|  | Dao chiết | Chiếc | 19 |  |  |
|  | Thước cây | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn đo cắt làm giàn | Dài: ≥ 1 m |
|  | Bộ dụng cụ vệ sinh vườn | Bộ | 19 | Dùng để thực hành chăm sóc cây | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cưa cắt cành | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Liềm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ cân |  |  | Dùng để cân phân bón |  |
|  | Cân đồng hồ | Chiếc | 01 |  | Cân được: 050 g ÷ 1 kg |
|  | Cân bàn | Chiếc | 01 |  | Cân được: ≥ 100 kg |
|  | Máy cắt cỏ | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành cắt cỏ vườn | - Tốc độ: ≥ 7000 vòng/ phút - Đường kính cắt: 230 ÷250 mm |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 19 | Dùng để bảo hộ lao động khi phun thuốc trừ sâu, bệnh, phân bón lá. | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Áo bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ủng | Đôi0 | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Thùng tưới hoa sen | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành tưới rau | Thể tích: 10 ÷ 20 lít |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn sơ bảo quản rau | Dung tích: ≥ 150 lít |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): QUẢN LÝ DỊCH HẠI TRÊN CÂY LƯƠNG THỰC

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số mô đun: MĐ 39

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ bẫy bắt sinh vật gây hại | Bộ | 03 | Sử dụng để bắt điều tra côn trùng và sinh vật gây hại | Theo tiêu chuẩn ngành BVTV |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bẫy phe rô môn (Pheromone) | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Bẫy đèn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bẫy màu sắc | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Bẫy dập | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Vợt bắt côn trùng | Chiếc | 19 |  | Đường kính vợt: ≥ 20 cm |
|  | Bộ kính quan sát | Bộ | 01 | Sử dụng để quan sát côn trùng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kính lúp cầm tay | Chiếc | 09 |  | Độ phóng đại: ≥ 3 X |
|  | Kính hiển vi | Chiếc | 03 |  | Độ phóng đại: ≥ 10 X |
|  | Kính hiển vi soi nổi | Chiếc | 03 |  | Độ phóng đại: ≥ 10 X |
|  | Khung điều tra cỏ dại | Bộ | 06 | Dùng để ép khô mẫu cỏ dại | Theo tiêu chuẩn ngành BVTV |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 19 | Dùng để bảo hộ lao động khi thực hành phun thuốc trừ sâu, bệnh, phân bón lá. | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Áo bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Áo blouse | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Ủng | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khung điều tra dịch hại | Chiếc | 06 | Sử dụng để bắt điều tra sâu, bệnh hại | Theo tiêu chuẩn ngành BVTV |
|  | Bình phun deo vai | Chiếc | 03 | Sử dụng để phun thuốc phòng trừ dịch hại | Thể tích: ≥ 8 lít |
|  | Máy phun | Chiếc | 01 | Sử dụng để phun thuốc phòng trừ dịch hại | - Thể tích: ≥ 20 lít - Áp lực phun: ≥ 15kg/cm2 |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): QUẢN LÝ DỊCH HẠI TRÊN CÂY ĂN QUẢ

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số mô đun: MĐ 40

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 19 | Sử dụng để bảo vệ khi hướng dẫn thực hành thí nghiệm | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Áo bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Ủng | Đôi | 01 |  |  |
|  | Dao rựa | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành vệ sinh phòng trừ sâu bệnh | Dài: ≥ 25 cm |
|  | Bộ dụng cụ vệ sinh vườn | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành vệ sinh vườn phòng trừ sâu bệnh | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cưa cắt cành | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Liềm | Chiếc | 09 |  |  |
|  | Thang | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Xô | Chiếc | 09 | Sử dụng để thực hành pha thuốc bảo vệ thực vật | - Vật liệu: nhựa hoặc tôn - Thể tích: (10 ÷ 20) lít |
|  | Bình phun deo vai | Chiếc | 03 | Sử dụng để phun thuốc phòng trừ dịch hại | Thể tích: ≥ 8 lít |
|  | Máy phun | Chiếc | 01 | Sử dụng để phun thuốc phòng trừ dịch hại | - Thể tích: ≥ 20 lít - Áp lực phun: ≥ 15kg/cm2 |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành cân thuốc BVTV phòng trừ sâu bệnh cho cây |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân điện tử | Chiếc | 01 |  | - Cân được:≤ 600 g - Độ chính xác: 0,01 g |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 |  | - Cân được:≤ 300 g - Độ chính xác: 0,001 g |
|  | Cân đồng hồ | Chiếc | 01 |  | Cân được: 50 g ÷ 1 kg |
|  | Kính lúp cầm tay | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành quan sát nhận dạng sinh vật hại có kích thước nhỏ | Độ phóng đại: ≥ 3 X |
|  | Vợt bắt côn trùng | Chiếc | 06 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành điều tra côn trùng | Đường kính vợt: ≥ 20 cm |
|  | Bộ dụng cụ bẫy sinh vật hại | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn bẫy bắt sinh vật hại | Theo tiêu chuẩn ngành BVTV |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bẫy pheromone | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bẫy đèn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bẫy màu sắc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bẫy dập | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bẫy lồng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống đong | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn đong và pha thuốc bảo vệ thực vật | - Vật liệu: thủy tinh, thể tích: (50 ÷ 100) ml |
|  | Khung điều tra dịch hại | Chiếc | 06 | Sử dụng để điều tra dịch hại | Vật liệu: kim loại hoặc gỗ, kích thước theo quy định của ngành BVTV |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): QUẢN LÝ DỊCH HẠI TRÊN CÂY CÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số mô đun: MĐ 41

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 19 | Sử dụng để bảo vệ khi hướng dẫn thực hành phun thuốc | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Áo bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Ủng | Đôi | 01 |  |  |
|  | Dao rựa | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành vệ sinh phòng trừ sâu bệnh | Dài: ≥ 25 cm |
|  | Bộ dụng cụ vệ sinh vườn | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành vệ sinh vườn phòng trừ sâu bệnh | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cưa cắt cành | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Liềm | Chiếc | 09 |  |  |
|  | Thang | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Xô | Chiếc | 09 | Sử dụng để thực hành pha thuốc bảo vệ thực vật | - Vật liệu: nhựa hoặc tôn - Thể tích: (10 ÷ 20) lít |
|  | Bình phun đeo vai | Chiếc | 03 | Sử dụng để phun thuốc phòng trừ dịch hại | Thể tích: ≥ 8 lít |
|  | Máy phun | Chiếc | 01 | Sử dụng để phun thuốc phòng trừ dịch hại | - Thể tích: ≥ 20 lít - Áp lực phun: ≥ 15kg/cm2 |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành cân thuốc BVTV phòng trừ sâu bệnh cho cây |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân điện tử | Chiếc | 01 |  | - Cân được: ≤ 600 g - Độ chính xác: 0,01 g |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 |  | - Cân được: ≤ 300 g - Độ chính xác: 0,001 g |
|  | Cân đồng hồ | Chiếc | 01 |  | Cân được: 50 g ÷ 1 kg |
|  | Kính lúp cầm tay | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành quan sát nhận dạng sinh vật hại có kích thước nhỏ | Độ phóng đại: ≥ 3 X |
|  | Vợt bắt côn trùng | Chiếc | 06 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành điều tra côn trùng | Đường kính vợt: ≥ 20 cm |
|  | Bộ dụng cụ bẫy sinh vật hại | Bộ | 03 | Dùng để bẫy bắt sinh vật hại | Theo tiêu chuẩn ngành BVTV |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bẫy pheromone | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bầy đèn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bẫy màu sắc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bẫy dập | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bẫy lồng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống đong | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn đong và pha thuốc bảo vệ thực vật | Vật liệu: thủy tinh, thể tích: (50 ÷ 100) ml |
|  | Khung điều tra dịch hại | Chiếc | 06 | Sử dụng để điều tra dịch hại | Vật liệu: kim loại hoặc gỗ, kích thước theo quy định của ngành BVTV |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): QUẢN LÝ DỊCH HẠI TRÊN CÂY RAU

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số mô đun: MĐ 42

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 19 | Sử dụng để bảo vệ khi hướng dẫn thực hành thí nghiệm | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Áo bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Ủng | Đôi | 01 |  |  |
|  | Bình phun đeo vai | Chiếc | 03 | Sử dụng để phun thuốc phòng trừ dịch hại | Thể tích: ≥ 8 lít |
|  | Máy phun | Chiếc | 01 | Sử dụng để phun thuốc phòng trừ dịch hại | - Thể tích: ≥ 20 lít - Áp lực phun: ≥ 15kg/cm2 |
|  | Xô | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn pha thuốc bảo vệ thực vật | - Vật liệu: nhựa hoặc tôn - Thể tích: (10 ÷ 20) lít |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành cân thuốc BVTV phòng trừ sâu bệnh cho cây |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân điện tử | Chiếc | 01 |  | - Cân được:≤ 600 g - Độ chính xác: 0,01 g |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 |  | - Cân được:≤ 300 g - Độ chính xác: 0,001 g |
|  | Cân đồng hồ | Chiếc | 01 |  | Can được: 50 g ÷ 1 kg |
|  | Kính lúp cầm tay | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành quan sát nhận dạng sinh vật hại có kích thước nhỏ | Độ phóng đại: ≥ 3 X |
|  | Vợt bắt côn trùng | Chiếc | 06 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành điều tra côn trùng | Đường kính vợt: ≥ 20 cm |
|  | Bộ dụng cụ bẫy sinh vật hại | Bộ | 03 | Dùng để bẫy bắt sinh vật hại | Theo tiêu chuẩn ngành BVTV |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bẫy pheromone | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bầy đèn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bẫy màu sắc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bẫy dập | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bẫy lồng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khung điều tra dịch hại | Chiếc | 06 | Sử dụng để điều tra dịch hại | Vật liệu: kim loại hoặc gỗ, kích thước theo quy định của ngành BVTV |
|  | Ống đong | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn đong và pha thuốc bảo vệ thực vật | Vật liệu: thủy tinh, thể tích: (50 ÷ 100) ml |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 35. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): QUẢN LÝ DỊCH HẠI TRÊN CÂY HOA

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số mô đun: MĐ 43

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên và lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 19 | Sử dụng để bảo vệ khi hướng dẫn thực hành phu thuốc trừ dịch hại trên cây hoa | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Áo bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Ủng | Đôi | 01 |  |  |
|  | Bình phun đeo vai | Chiếc | 03 | Sử dụng để phun thuốc phòng trừ dịch hại | Thể tích: ≥ 8 lít |
|  | Máy phun | Chiếc | 01 | Sử dụng để phun thuốc phòng trừ dịch hại | - Thể tích: ≥ 20 lít - Áp lực phun: ≥ 15kg/cm2 |
|  | Xô | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn pha thuốc bảo vệ thực vật | - Vật liệu: nhựa hoặc tôn - Thể tích: (10 ÷ 20) lít |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành cân thuốc BVTV phòng trừ sâu bệnh cho cây |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân điện tử | Chiếc | 01 |  | - Cân được: ≤ 600 g - Độ chính xác: 0,01 g |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 |  | - Cân được: ≤ 300 g - Độ chính xác: 0,001 g |
|  | Cân đồng hồ | Chiếc | 01 |  | Cân được: 50 g ÷ 1 kg |
|  | Kính lúp cầm tay | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành quan sát nhận dạng sinh vật hại có kích thước nhỏ | Độ phóng đại: ≥ 3 X |
|  | Vợt bắt côn trùng | Chiếc | 06 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành điều tra côn trùng | Đường kính vợt: ≥ 20 cm |
|  | Bộ dụng cụ bẫy sinh vật hại | Bộ | 03 | Dùng để bẫy bắt sinh vật hại | Theo tiêu chuẩn ngành BVTV |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bẫy pheromone | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bầy đèn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bẫy màu sắc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bẫy dập | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bẫy lồng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khung điều tra dịch hại | Bộ | 06 | Sử dụng để điều tra dịch hại | Vật liệu: kim loại hoặc gỗ, kích thước theo quy định của ngành BVTV |
|  | Ống đong | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn đong và pha thuốc bảo vệ thực vật | Vật liệu: thủy tinh, thể tích: (50 ÷ 100) ml |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |

PHẦN B

TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 36. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên và lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị |  | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | THIẾT BỊ AN TOÀN LAO ĐỘNG |  |  |  |  |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ |  | 19 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần bảo hộ | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Áo bảo hộ | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Áo blouse | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Găng tay | Đôi |  | 01 |  |
|  | Dép đi trong phòng thí nghiệm | Đôi |  | 01 |  |
|  | Ủng | Đôi |  | 01 |  |
|  | THIẾT BỊ, DỤNG CỤ CHUYÊN NGÀNH |  |  |  |  |
|  | Bộ dao | Bộ |  | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dao rựa | Chiếc |  | 03 | Lưỡi dài: ≥ 25 cm |
|  | Dao ghép | Chiếc |  | 19 | Vật liệu kim loại, không gỉ |
|  | Dao chiết | Chiếc |  | 19 |  |
|  | Bộ dụng cụ vệ sinh vườn | Bộ |  | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cưa cắt cành | Chiếc | 03 |  | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc |  | 06 |  |
|  | Liềm | Chiếc |  | 09 |  |
|  | Thang | Chiếc |  | 02 | Cao: ≥ 3 m |
|  | Bộ dụng cụ làm đất | Bộ |  | 01 | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc |  | 06 |  |
|  | Xẻng | Chiếc |  | 06 |  |
|  | Thuổng | Chiếc |  | 03 |  |
|  | Dụng cụ lấy mẫu hạt giống | Chiếc |  | 06 | Vật liệu không rỉ |
|  | Dụng cụ xúc hạt giống, phân bón | Chiếc |  | 03 |  |
|  | Kim mũi mác | Chiếc |  | 10 | Vật liêu: kim loại |
|  | Thúng | Chiếc |  | 09 | Vật liệu: tre hoặc nhựa |
|  | Bình giữ lạnh | Chiếc |  | 03 | Dung tích: ≥ 5 lít |
|  | Xô | Chiếc |  | 09 | - Vật liệu: nhựa hoặc tôn - Thể tích: 10 ÷ 20 lít |
|  | Bộ bẫy bắt sinh vật gây hại | Bộ |  | 01 | Theo tiêu chuẩn ngành BVTV |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bẫy phe rô môn (Pheromone) | Chiếc |  | 03 |  |
|  | Bẫy đèn | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Bẫy màu sắc | Chiếc |  | 03 |  |
|  | Bẫy treo trong không khí | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Bẫy hầm | Chiếc |  | 03 |  |
|  | Bẫy lồng | Chiếc |  | 06 |  |
|  | Bẫy đập | Chiếc |  | 06 |  |
|  | Vợt | Chiếc |  | 19 | Đường kính vợt: ≥ 20 cm |
|  | Khung ép mẫu cỏ | Bộ |  | 09 | Theo tiêu chuẩn ngành BVTV |
|  | Hộp đựng mẫu côn trùng | Chiếc |  | 19 | - Vật liệu: gỗ hoặc kim loại, nắp đậy bằng kính hoặc vật liệu trong suốt - Kích thước: ≥ (25 x 20 x 5)cm |
|  | Lồng nuôi côn trùng | Chiếc |  | 03 | Theo tiêu chuẩn ngành BVTV |
|  | Sàng | Chiếc |  | 03 | Lỗ: ≥ 1 mm |
|  | Bộ dụng cụ lấy mẫu đất | Bộ |  | 01 | Lấy được mẫu bùn, mẫu đất và mẫu cát |
|  | Bộ rây | Bộ |  | 01 | Đường kính rây: ≥ 20 cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 250 μm | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Loại 200 μm | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Loại 150 μm | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Loại 100 μm | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Loại 75 μm | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Loại 40 μm | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Tủ | Chiếc |  | 03 | - Vật liệu: gỗ hoặc kim loại - Kích thước: ≥ 1,8 m x 1,2 m x 0,4 m |
|  | Bàn thực hành | Chiếc |  | 06 | Kích thước: ≥ 1,5 m x 1,0 m |
|  | Kệ | Chiếc |  | 03 | - Vật liệu: gỗ hoặc kim loại - Số ngăn: ≥ 3 ngăn |
|  | Bộ kính quan sát | Bộ |  | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kính lúp cầm tay | Chiếc |  | 09 | Độ phóng đại: ≥ 3 X |
|  | Kính hiển vi | Chiếc |  | 03 | Độ phóng đại: ≥ 10 X |
|  | Kính hiển vi soi nổi | Chiếc |  | 03 | Độ phóng đại: ≥ 10 X |
|  | Bộ cân | Bộ |  | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân điện tử | Chiếc |  | 01 | - Cân được ≤ 600 g - Độ chính xác: ≤ 0,01 g |
|  | Cân phân tích | Chiếc |  | 01 | - Cân được: ≤ 300 g - Độ chính xác: 0,001 g |
|  | Cân đồng hồ | Chiếc |  | 01 | Cân được: 50 g ÷ 1 kg |
|  | Bộ thước | Bộ |  | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước kẹp | Chiếc |  | 03 | - Phạm vị đo: 0 ÷ 150 mm - Độ chia: 0,01 mm |
|  | Thước dây | Chiếc |  | 03 | Dài: ≥ 10 m |
|  | Thước cây | Chiếc |  | 03 | Vật liệu: gỗ, nhựa hoặc kim loại. Dài: ≥ 3 m |
|  | Dụng cụ đo thể tích rễ | Bộ |  | 01 | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ống thủy tinh | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Ống cao su | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Khung điều tra dịch hại | Chiếc |  | 19 | Vật liệu: kim loại hoặc gỗ, kích thước theo quy định của ngành BVTV |
|  | Bảng thí nghiệm | Chiếc |  | 01 | Kích thước: ≥ 0,6 x 1,0 m |
|  | Thẻ thí nghiệm | Chiếc |  | 12 | Kích thước: ≥ 10 x 15 cm |
|  | Phích (Bình thủy) | Chiếc |  | 03 | Thể tích: ≥ 1,5 lít |
|  | Khay inox | Chiếc |  | 06 | Kích cỡ: ≥ 25 x 30 cm |
|  | Xe đẩy phòng thí nghiệm | Chiếc |  | 03 | Kích thước: ≥ (0,7 x 0,4 x 0,8) m |
|  | Bảng so màu lá lúa | Chiếc |  | 19 | Gồm 6 màu chuẩn |
|  | Bảng so màu đất | Chiếc |  | 03 | Gồm 7 màu cơ bản, có biểu đồ tầng gley. |
|  | Hộp làm tiêu bản đất | Bộ |  | 01 | Theo tiêu chuẩn ngành thổ nhưỡng học |
|  | Bộ mẫu tiêu bản côn trùng | Bộ |  | 01 | Theo tiêu chuẩn ngành BVTV. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ cánh màng | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ cánh đều | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ cánh vẩy | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ cánh nửa cứng | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ hai cánh | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ cánh thẳng | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ bọ ngựa | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ cánh tơ | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ gián | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ chuồn chuồn | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ bọ chét | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ cánh mạch | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ cánh cứng | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ cánh da | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ cánh lông | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ cánh dài | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Bộ mẫu tiêu bản bệnh cây | Bộ |  | 01 | Theo tiêu chuẩn ngành BVTV |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mẫu tiêu bản bệnh do nấm | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Mẫu tiêu bản bệnh do vi khuẩn | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Mẫu tiêu bản bệnh do virút | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Mẫu tiêu bản bệnh sinh lý | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Bộ mẫu thuốc bảo vệ thực vật | Bộ |  | 01 | Đựng trong chai thủy tinh, thể tích: ≥ 50 ml. |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Mẫu thuốc trừ sâu | Chiếc |  | 03 |  |
|  | Mẫu thuốc trừ bệnh | Chiếc |  | 03 |  |
|  | Mẫu thuốc trừ cỏ | Chiếc |  | 03 |  |
|  | Mẫu thuốc kích thích sinh trưởng | Chiếc |  | 03 |  |
|  | Mẫu thuốc trừ dịch hại khác | Chiếc |  | 03 |  |
|  | Buồng cấy vô trùng | Chiếc |  | 01 | - Kích thước buồng thao tác: + Dài ≥ 1200 mm + Rộng ≥ 500 mm + Cao ≥ 600 mm - Hiệu quả lọc màng chính ≥ 99,99% đối với các hạt có kích thước 0,3 micron trở lên |
|  | Tủ lạnh | Chiếc |  | 02 | Dung tích: ≥ 150 lít |
|  | Tủ sấy | Chiếc |  | 01 | - Thể tích lòng: ≥ 15 lít - Nhiệt độ làm việc: môi trường + 5°C ÷ 150 °C |
|  | Tủ ấm | Chiếc |  | 01 | - Thể tích lòng: ≥ 15 lít - Nhiệt độ làm việc: 1°C ÷ 100°C |
|  | Nồi chưng cách thủy | Chiếc |  | 01 | Nhiệt độ: (5 ÷ 100)oC |
|  | Nồi hấp tiệt trùng (Autoclave) | Chiếc |  | 01 | - Thể tích buồng: ≥ 16 lít - Khoảng nhiệt độ: 5oC ÷ 140oC |
|  | Máy chưng cất nước | Chiếc |  | 01 | - Công suất: ≥ 4 lít/giờ - Cất nước 2 lần |
|  | Bình phun cầm tay | Chiếc |  | 03 | Thể tích: (1÷ 2) lít |
|  | Bình phun đeo vai | Chiếc |  | 03 | Thể tích: ≥ 8 lít |
|  | Máy phun | Chiếc |  | 01 | - Thể tích: ≥ 20 lít - Áp lực phun: ≥ 15kg/cm2 |
|  | Máy đo pH cầm tay | Chiếc |  | 09 | Khoảng đo pH: 0 ÷ 14 |
|  | Lồng nuôi côn trùng | Chiếc |  | 03 | Theo tiêu chuẩn ngành bảo vệ thực vật |
|  | Khúc xạ kế mặn | Chiếc |  | 03 | - Độ mặn: 0 ÷ 100‰ - Tỷ trọng: 1,000 ÷ 1,070 |
|  | Máy lắc ống nghiệm | Chiếc |  | 01 | Tốc độ: 0 ÷ 3000 vòng/phút. |
|  | Máy đo Oxy hòa tan | Chiếc |  | 01 | - Khoảng đo O2: 0,0 – 50,0 mg/L - Nhiệt độ: (-5,0 ÷ 50,0)°C |
|  | Máy rửa mắt khẩn cấp | Chiếc |  | 02 | - Vật liệu: thép không rỉ; - Đường kính vòi sen 8” - Đầu phun bồn rửa mắt và mặt: ≥ 6 lỗ |
|  | Bình định mức | Bộ |  | 01 | Vật liệu: thủy tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc |  | 03 |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc |  | 03 |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc |  | 03 |  |
|  | Loại 200 ml | Chiếc |  | 03 |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc |  | 03 |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc |  | 03 |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc |  | 03 |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc |  | 03 |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc |  | 03 |  |
|  | Bình cầu đáy bằng | Bộ |  | 01 | Vật liệu: thủy tinh, chịu nhiệt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10000 ml | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Loại 5000ml | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Loại 3000ml | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Loại 2000ml | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Loại 150 ml | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Chai | Bộ |  | 01 | Vật liệu: thủy tinh, có nút |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc |  | 03 |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc |  | 03 |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc |  | 03 |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc |  | 03 |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc |  | 03 |  |
|  | Que cấy | Bộ |  | 01 | Loại thông dụng, dùng trong các phòng thí nghệm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại thẳng | Chiếc |  | 06 |  |
|  | Loại vòng | Chiếc |  | 06 |  |
|  | Bộ đĩa petri | Bộ |  | 01 | Vật liệu: nhựa trong suốt hoặc thủy tinh có nắp đậy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại (60 x 15) mm | Chiếc |  | 06 |  |
|  | Loại (90 x 15) mm | Chiếc |  | 06 |  |
|  | Loại (100 x 15) mm | Chiếc |  | 06 |  |
|  | Loại (100 x 20) mm | Chiếc |  | 06 |  |
|  | Bình tam giác | Bộ |  | 01 | Vật liệu: thủy tinh, có nút |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10000 ml | Chiếc |  | 03 |  |
|  | Loại 5000ml | Chiếc |  | 03 |  |
|  | Loại 2500ml | Chiếc |  | 03 |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc |  | 03 |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc |  | 03 |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc |  | 03 |  |
|  | Bộ cốc đong | Bộ |  | 01 | Vật liệu: thủy tinh, có chia vạch |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 5000ml | Chiếc |  | 03 |  |
|  | Loại 3000ml | Chiếc |  | 03 |  |
|  | Loại 2000ml | Chiếc |  | 03 |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc |  | 03 |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc |  | 03 |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc |  | 03 |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc |  | 03 |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc |  | 03 |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc |  | 03 |  |
|  | Bộ phễu lọc | Bộ |  | 01 | Vật liệu: thủy tinh có ngăn xốp |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc |  | 03 |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc |  | 03 |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc |  | 03 |  |
|  | Loại 60ml | Chiếc |  | 03 |  |
|  | Loại 40ml | Chiếc |  | 03 |  |
|  | Bộ pipet bầu | Bộ |  | 01 | Vật liệu: thủy tinh trong suốt, có chia vạch |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc |  | 03 |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc |  | 03 |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc |  | 03 |  |
|  | Loại 20ml | Chiếc |  | 03 |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc |  | 03 |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc |  | 03 |  |
|  | Loại 2ml | Chiếc |  | 03 |  |
|  | Loại 1ml | Chiếc |  | 03 |  |
|  | Bộ pipet thẳng | Bộ |  | 01 | Vật liệu: thủy tinh trong suốt, có chia vạch |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc |  | 03 |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc |  | 03 |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc |  | 03 |  |
|  | Loại 20ml | Chiếc |  | 03 |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc |  | 03 |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc |  | 03 |  |
|  | Loại 2ml | Chiếc |  | 03 |  |
|  | Loại 1ml | Chiếc |  | 03 |  |
|  | Bộ Micropipet | Bộ |  | 01 | Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt trong suốt . |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại (100 ÷ 1000) µl | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Loại (10 ÷ 100) µl | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Loại (0,5 ÷ 10) µl | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Bộ buret | Bộ |  | 01 | Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Bộ cối, chày | Bộ |  | 09 | Đường kính: ≥ 160 mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Cối | Chiếc |  | 01 |  |
|  | chày | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Giá ống nghiệm | Chiếc |  | 06 | Vật liệu: không gỉ |
|  | Chổi rửa ống nghiệm | Chiếc |  | 09 | Cán Inox, dài: ≥ 25 cm |
|  | Đũa thủy tinh | Chiếc |  | 06 | Dài: ≥ 25 cm |
|  | Kẹp ống nghiệm | Chiếc |  | 06 | Vật liệu: gỗ hoặc inox |
|  | Đèn cồn | Chiếc |  | 03 | Loại: ≥ 150 ml |
|  | Ẩm kế | Chiếc |  | 01 | Khoảng đo: 20 % ~ 99%. |
|  | Bộ nhiệt kế | Bộ |  | 03 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nhiệt kế khô | Chiếc |  | 01 | Giới hạn thang đo: (-10 ÷ 45) 0C |
|  | Nhiệt kế ướt | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Nhiệt kế tối cao | Chiếc |  | 01 | Giới hạn thang đo: (-5 ÷ 70) 0C |
|  | Nhiệt kế tối thấp | Chiếc |  | 01 | Giới hạn thang đo: (-10 ÷ 40) 0C |
|  | Bộ nhiệt kế đo nhiệt độ đất. | Bộ |  | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại đo sâu 5cm | Chiếc |  | 01 | Giới hạn thang đo: (-5 ÷ 50) 0C |
|  | Loại đo sâu 10cm | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Loại đo sâu 15cm | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Loại đo sâu 20cm | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Giá đỡ nhiệt kế | Chiếc |  | 04 |  |
|  | Nhiệt kế tối cao | Chiếc |  | 01 | Giới hạn thang đo: (-5 ÷ 80) 0C |
|  | Nhiệt kế tối thấp | Chiếc |  | 01 | Giới hạn thang đo: (-10 ÷ 40) 0C |
|  | Vũ lượng kế | Bộ |  | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thùng vũ lượng kế | Chiếc |  | 01 | Diện tích hứng nước: 200 cm2 |
|  | Ống đong bằng thủy tinh | Chiếc |  | 01 | Có 100 vạch chia, mỗi vạch ứng với: 2 cm3. |
|  | Thùng đo bốc hơi | Bộ |  | 01 |  |
|  | Thùng bốc hơi | Chiếc |  | 01 | - Loại bầu nhỏ, thể tích bầu đến vạch chia đầu tiên là 10 cm3. - Loại bầu lớn, thể tích bầu đến vạch chia đầu tiên là 30 cm3. |
|  | Thùng đo mưa | Chiếc |  | 01 | - Cao: 50 cm - Miệng có tiết diện: 3000 cm2 |
|  | Thùng chứa | Chiếc |  | 01 | Dung tích: ≥ 15 lít |
|  | Các ống đo | Chiếc |  | 01 | Có khắc vạch, mỗi vạch ứng với:5 cm3 |
|  | Nhật quang ký | Bộ |  | 01 | Loại hội tụ chiếu tới tiêu điểm |
|  | Mô hình giải phẫu côn trùng | Bộ |  | 01 | Theo tiêu chuẩn ngành BVTV |
|  | Bộ dụng cụ kim loại | Bộ |  | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kéo thẳng | Chiếc |  | 02 | Dài: ≥ 12 cm |
|  | Kéo cong | Chiếc |  | 02 | Dài: ≥ 10 cm |
|  | Panh cong | Chiếc |  | 05 | Dài: ≥ 12 cm |
|  | Panh thẳng | Chiếc |  | 05 | Dài: ≥ 12 cm |
|  | Kẹp dẹp | Chiếc |  | 02 | Dài: ≥ 12 cm |
|  | Khay đựng dụng cụ | Chiếc |  | 02 | Kích thước: ≥ 20 cm x 30 cm |
|  | THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | Chiếc |  | 01 | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ |  | 01 | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Cassette | Chiếc |  | 01 | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy tăng âm (Ampli) | Bộ |  | 01 |  |
|  | Loa | Đôi |  | 01 |  |
|  | Micro | Chiếc |  | 02 |  |
|  | Ti vi | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Đầu đĩa DVD | Chiếc |  | 01 |  |
|  | Máy chụp ảnh | Chiếc |  | 01 | Độ phân giải: ≥ 12 Mpixel |
|  | Máy tính | Chiếc |  | 03 | - Loại: (8 ÷ 12) số - Có chương trình thống kê |
|  | Bảng di động | Chiếc |  | 02 | Chân bảng có bánh xe; - Kích thước: ≥ (80 x 120) cm |

PHẦN C

DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 37. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT CANH TÁC CÂY LƯƠNG THỰC

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 02 | Tải trọng: ≥ 150 kg. |
|  | Bơm nước | Chiếc | 02 | - Công suất: ≥ 4.0 mã lực - Tốc độ ≥ 3600 v/p |
|  | Máy cày | Chiếc | 01 | - Công suất: 1000m2/giờ - Đất tơi: 5 ÷ 7 cm |
|  | Cân bàn | Chiếc | 01 | Cân được: ≥ 100 kg |
|  | Máy cắt cỏ | Chiếc | 01 | - Tốc độ quay: ≥ 7000 vòng/ phút - Đường kính cắt: 230 ÷250 mm |
|  | Dụng cụ gieo hạt | Chiếc | 01 | Loại: ≥ 6 ống |

Bảng 38. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT CANH TÁC CÂY ĂN QUẢ

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 01 | Tải trọng: ≥ 150 kg. |
|  | Bơm nước | Chiếc | 01 | - Công suất: ≥ 4.0 mã lực - Tốc độ ≥ 3600 v/p |
|  | Cân bàn | Chiếc | 01 | Cân được: ≥ 100 kg |
|  | Máy đo độ Brix | Chiếc | 06 | - Khoảng đo Brix: 0 ÷ 85% - Độ phân giải: 0,1% - Độ chính xác: ±0.2% |
|  | Máy cắt cỏ | Chiếc | 01 | - Tốc độ: ≥ 7000 vòng/ phút - Đường kính cắt: 230 ÷250 mm |
|  | Thùng tưới hoa sen | Chiếc | 03 | Thể tích: (10 ÷ 20) lít |

Bảng 39. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT CANH TÁC CÂY CÔNG NGHIỆP

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số mô đun: MĐ 36

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cân bàn | Chiếc | 01 | Cân được: ≥ 100 kg |
|  | Máy cắt cỏ | Chiếc | 01 | - Tốc độ: ≥ 7000 vòng/ phút - Đường kính cắt: 230 ÷250 mm |
|  | Máy bơm | Chiếc | 01 | - Công suất: ≥ 4.0 mã lực - Tốc độ ≥ 3600 v/p |
|  | Thúng ủ ca cao | Chiếc | 06 | Thể tích: ≥ 50 kg |
|  | Lồng bẫy sóc | Chiếc | 03 | Được làm bằng các vật liệu thông dụng |

Bảng 40. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT CANH TÁC CÂY RAU

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số mô đun: MĐ 37.

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cân bàn | Chiếc | 01 | Cân được: ≥ 100 kg |
|  | Máy cày | Chiếc | 01 | - Công suất: 1000m2/giờ - Đất tơi: 5 ÷ 7 cm |
|  | Máy cắt cỏ | Chiếc | 01 | - Tốc độ: ≥ 7000 vòng/phút - Đường kính cắt: 230 ÷250 mm |
|  | Máy bơm | Chiếc | 01 | - Công suất: ≥ 4.0 mã lực - Tốc độ ≥ 3600 v/p |
|  | Thùng tưới hoa sen | Chiếc | 03 | Thể tích: (10 ÷ 20) lít |

Bảng 41. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT CANH TÁC CÂY HOA

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số mô đun: MĐ 38.

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 01 | Tải trọng: ≥ 150 kg. |
|  | Máy bơm nước | Chiếc | 01 | - Công suất: ≥ 4.0 mã lực - Tốc độ ≥ 3600 v/p |
|  | Máy cày | Chiếc | 01 | - Công suất: 1000m2/giờ - Đất tơi: 5 ÷ 7 cm |
|  | Cân bàn | Chiếc | 01 | Cân được: ≥ 100 kg |
|  | Máy cắt cỏ | Chiếc | 01 | - Tốc độ: ≥ 7000 vòng/ phút - Đường kính cắt: 230 ÷250 mm |
|  | Thùng tưới hoa sen | Chiếc | 03 | Thể tích: 10 ÷ 20 lít |

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ BẢO VỆ THỰC VẬT

Trình độ: Cao đẳng nghề

(Theo Quyết định số 1634/QĐ-BLĐTBXH ngày 13 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

| TT | Họ tên | Trình độ | Chức vụ trong Hội đồng thẩm định |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quản Văn Giáo | Cử nhân | Chủ tịch hội đồng |
| 2 | Nguyễn Bình Nhự | Tiến sĩ | Phó Chủ tịch hội đồng |
| 3 | Nguyễn Tiến Bộ | Kỹ sư | Uỷ viên - Thư ký |
| 4 | Nguyễn Đức Thiết | Thạc sĩ | Uỷ viên |
| 5 | Kiều Thị Ngọc | Tiến sĩ | Uỷ viên |
| 6 | Nguyễn Thanh Minh | Thạc sĩ | Uỷ viên |
| 7 | Đinh Thị Đào | Thạc sĩ | Uỷ viên |

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

DẠY NGHỀ BẢO VỆ THỰC VẬT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17 /2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

|  | Tên nghề: Bảo vệ thực vật Mã nghề: 40620105 Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề |
| --- | --- |

MỤC LỤC

Phần thuyết minh

Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

Bảng 1: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Sinh lý thực vật (MH 07)

Bảng 2: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Giống cây trồng (MH 08)

Bảng 3: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Khí tượng nông nghiệp (MH 09)

Bảng 4: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Đất trồng - Phân bón (MH 10)

Bảng 5: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Phương pháp thí nghiệm (MH 11)

Bảng 6: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Khuyến nông (MH 12)

Bảng 7: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ khí nông nghiệp (MH 13)

Bảng 8: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hệ thống nông nghiệp (MH 14)

Bảng 9: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Quản trị doanh nghiệp (MH 15)

Bảng 10: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Bảo vệ môi trường (MH 16)

Bảng 11: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Côn trùng đại cương (MH 17)

Bảng 12: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Bệnh cây đại cương (MH 18)

Bảng 13: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Quản lý cỏ dại (MĐ 19)

Bảng 14: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Động vật hại cây trồng và nông sản (MĐ 20)

Bảng 15: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Thuốc bảo vệ thực vật (MH 21)

Bảng 16: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kiểm dịch thực vật (MĐ 22)

Bảng 17: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (MĐ 23)

Bảng 18: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Điều tra phát hiện dịch hại (MĐ 24)

Bảng 19: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Pháp luật chuyên ngành (MH 25)

Bảng 20: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Kỹ thuật canh tác cây lương thực (MĐ 28)

Bảng 21: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Kỹ thuật canh tác cây ăn quả (MĐ 29)

Bảng 22: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Kỹ thuật canh tác cây công nghiệp (MĐ 30)

Bảng 23: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Kỹ thuật canh tác cây rau - hoa (MĐ 31)

Bảng 24: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Quản lý dịch hại trên cây lương thực (MĐ 32)

Bảng 25: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Quản lý dịch hại trên cây ăn quả (MĐ 33)

Bảng 26: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Quản lý dịch hại trên công nghiệp (MĐ 34)

Bảng 27: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Quản lý dịch hại trên cây rau – hoa (MĐ 35)

Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 28: Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Bảng 29: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Kỹ thuật canh tác cây lương thực (MĐ 28)

Bảng 30: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Kỹ thuật canh tác cây ăn quả (MĐ 29)

Bảng 31: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Kỹ thuật canh tác cây công nghiệp (MĐ 30)

Bảng 32: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Kỹ thuật canh tác cây rau - hoa (MĐ 31)

Danh sách hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Bảo vệ thực vật

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Bảo vệ thực vật trình độ trung cấp nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường phải có để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ trung cấp nghề Bảo vệ thực vật, ban hành kèm theo Thông tư số 21/2009/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 06 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Bảo vệ thực vật

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 27, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 28 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc. Trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 29 đến bảng 32) dùng để bổ sung cho bảng 28.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Bảo vệ thực vật

Các Trường đào tạo nghề Bảo vệ thực vật, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 28).

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN

(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): SINH LÝ THỰC VẬT

Tên nghề: Bảo vệ Thực vật

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dao rựa | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành cắt tỉa cành tăng cường quang hợp cho lá cây | Lưỡi dao dài: ≥ 25 cm |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 09 | Dùng để thực hành cắt cành giâm | Lưỡi kéo làm bằng inox, có khóa |
|  | Kim mũi mác | Chiếc | 19 | Dùng để thực hành lấy lớp tế bào biểu bì | Làm bằng kim loại, không gỉ |
|  | Bộ kính quan sát | Bộ | 01 | Dùng để thực hành quan sát cấu trúc tế bào |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kính lúp | Chiếc | 09 |  | Độ phóng đại: ≥ 3 X |
|  | Kính hiển vi | Chiếc | 03 |  | Độ phóng đại: ≥ 10 X |
|  | Máy chưng cất nước | Chiếc | 01 | Dùng để chưng cất nước phục vụ thực hành | - Công suất: ≥ 4 lít/giờ - Cất nước 2 lần |
|  | Nồi hấp tiệt trùng (Autoclave) | Chiếc | 01 | Dùng để hấp khử trùng dụng cụ | - Thể tích buồng: ≥ 16 lít - Khoảng nhiệt độ: 5oC ÷ 140oC |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để sấy khô mẫu vật phục vụ thực hành | - Thể tích lòng: ≥ 15 lít - Nhiệt độ làm việc: môi trường + 5°C ÷ 150 °C |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 03 | Dùng để đo chuẩn độ pH dung dịch thí nghiệm | Khoảng đo pH: 0 ÷ 14 |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để thực hành cân mẫu vật để đo cường độ thoát hơi nước, và cân hóa chất thí nghiệm |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân điện tử | Chiếc | 01 |  | - Cân được: ≤ 600 g - Độ chính xác: 0,01 g |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 |  | - Cân được: ≤ 300 g - Độ chính xác: 0,001 g |
|  | Dụng cụ đo thể tích rễ | Bộ | 01 | Dùng để thực hành đo thể tích rễ | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ống thủy tinh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống cao su | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ buret | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn chuẩn độ dung dịch thí nghiệm | Vật liệu thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình phun cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành phun giữ ẩm cành giâm | Thể tích: 1÷ 2 lít |
|  | Bộ cối chày | Bộ | 09 | Dùng để thực hành nghiền mẫu vật | Vật liệu sứ |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Cối loại 10 cm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cối loại 15 cm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cối loại 20 cm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Chày | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ phễu lọc | Bộ | 01 | Dùng để thực hành lọc mẫu vật | Vật liệu thủy tinh có ngăn xốp |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 60ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 40ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá ống nghiệm | Chiếc | 03 | Dùng để cắm ống nghiệm khi thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng thí nhiệm |
|  | Bộ pipet thẳng | Bộ | 01 | Dùng để lấy hóa chất thí nghiệm | Vật liệu thủy tinh, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 20ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 19 | Dùng để bảo vệ khi thực hành trong phòng thí nghiệm | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Áo blouse | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Dép đi trong phòng thí nghiệm | Đôi | 01 |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): GIỐNG CÂY TRỒNG

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số môn học: MH 08.

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh , lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ dao | Bộ | 01 | Dùng để thực hành cắt cành và nhân giống vô tính |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dao rựa | Chiếc | 03 |  | Lưỡi dài: ≥ 25 cm |
|  | Dao ghép | Chiếc | 19 |  | Vật liệu: kim loại, không gỉ |
|  | Dao chiết | Chiếc | 19 |  |  |
|  | Bộ dụng cụ vệ sinh vườn | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành vệ sinh vườn ươm cây giống | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cưa cắt cành | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Phích (Bình thủy) | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành kích thích hoa nở để thụ phấn | Dung tích: ≥ 1 lít |
|  | Khay inox | Chiếc | 06 | Sử dụng để đựng các dụng cụ khi thụ phấn, ghép. | Kích cỡ: 30 x 40 cm |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để cân hóa chất, cân hạt giống phục vụ thí nghiệm, thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân điện tử | Chiếc | 01 |  | - Cân được ≤ 600 g - Độ chính xác: ≤ 0,01 g |
|  | Cân đồng hồ | Chiếc | 01 |  | Cân được: 50 g ÷ 1 kg |
|  | Bộ kính quan sát | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành quan sát hạt phấn. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kính lúp cầm tay | Chiếc | 09 |  | Độ phóng đại: ≥ 3 X |
|  | Kính hiển vi | Chiếc | 03 |  | Độ phóng đại: ≥ 10 X |
|  | Bình phun cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn phun giữ ẩm cành giâm | Thể tích: ≥ 1 lít |
|  | Thang | Chiếc | 01 | Phục vụ cho việc hướng dẫn lấy mắt ghép trên cây mẹ | Cao: ≥ 3 m |
|  | Xiên lấy mẫu hạt giống | Chiếc | 03 | Dùng để lấy mẫu hạt giống trong bao | Vật liệu: inox |
|  | Sàng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành loại bỏ tạp chất trong mẫu hạt phấn | Lỗ: ≥ 1mm |
|  | Máy đo độ ẩm hạt | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn đo độ ẩm hạt giống | - Thang đo: 10 ÷ 40% - Độ chính xác: ± 0,5% |
|  | Bộ dụng cụ kim loại | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn lấy hạt phấn, khử đực trong thực hành lai giống cây trồng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kéo thẳng | Chiếc | 02 |  | Dài ≥ 12 cm |
|  | Kéo cong | Chiếc | 02 |  | Dài ≥ 10 cm |
|  | Panh cong | Chiếc | 05 |  | Dài ≥ 12 cm |
|  | Panh thẳng | Chiếc | 05 |  | Dài ≥ 12 cm |
|  | Kẹp dẹp | Chiếc | 02 |  | Dài ≥ 12 cm |
|  | Khay đựng dụng cụ | Chiếc | 02 |  | Kích thước: ≥ 20 cm x 30 cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 Ansi Lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số môn học: MH 09.

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhiệt kế đo nhiệt độ không khí | Bộ | 01 | Dùng để thực hành quan trắc các giá trị nhiệt độ không khí |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nhiệt kế khô | Chiếc | 01 |  | Giới hạn đo: (-10 ÷ 45) 0C |
|  | Nhiệt kế ướt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Nhiệt kế tối cao | Chiếc | 01 |  | Giới hạn đo: (-5 ÷ 70) 0C |
|  | Nhiệt kế tối thấp | Chiếc | 01 |  | Giới hạn đo: (-10 ÷ 40) 0C |
|  | Nhiệt kế đo nhiệt độ đất. | Bộ | 01 | Dùng để thực hành đo nhiệt độ đất ở các độ sâu khác nhau |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại đo sâu 5cm | Chiếc | 01 |  | Giới hạn đo: (-5 ÷ 50) 0C |
|  | Loại đo sâu 10cm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại đo sâu 15cm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại đo sâu 20cm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ nhiệt kế | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Nhiệt kế tối cao | Chiếc | 01 |  | Giới hạn đo: (-5 ÷ 80) 0C |
|  | Nhiệt kế tối thấp | Chiếc | 01 |  | Giới hạn đo: (-10 ÷ 40) 0C |
|  | Ẩm kế | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đo ẩm độ không khí | Khoảng độ ẩm: 20% ~ 99%. |
|  | Vũ lượng kế | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo lượng mưa |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thùng vũ lượng kế | Chiếc | 01 |  | - Cao: 40 cm - Diện tích hứng: 200 cm2 |
|  | Ống đong bằng thủy tinh | Chiếc | 01 |  | Có 100 độ chia, mỗi độ chia có thể tích: 2 cm3. |
|  | Thùng đo bốc hơi | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành quan trắc bốc hơi |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  | - Loại bầu nhỏ, thể tích bầu đến vạch chia đầu tiên là 10 cm3. - Loại bầu lớn, thể tích bầu đến vạch chia đầu tiên là 30 cm3. |
|  | Thùng bốc hơi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thùng đo mưa | Chiếc | 01 |  | - Cao: ≥ 50 cm - Miệng có tiết diện: ≥ 3000 cm2 |
|  | Thùng chứa | Chiếc | 01 |  | Dung tích: ≥ 15 lít |
|  | Ống đo | Chiếc | 01 |  | Có chia vạch, mỗi vạch ứng với:5 cm3 |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 Ansi Lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐẤT TRỒNG - PHÂN BÓN

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy đo pH cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành đo pH đất, nước tại chỗ. | Khoảng đo: 0 ÷ 14 |
|  | Khúc xạ kế mặn | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành đo độ mặn dung dịch | - Độ mặn: 0 ÷ 100‰ - Tỷ trọng: 1,000 ÷ 1,070 |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn sấy khô mẫu vật, dụng cụ | - Thể tích: ≥ 15 lít - Nhiệt độ làm việc: môi trường + 5°C ÷ 150 °C |
|  | Sàng | Chiếc | 01 | Dùng để phục vụ thực hành loại bỏ tạp chất trong mẫu đất | Lỗ: ≥ 1 mm |
|  | Bộ dụng cụ lấy mẫu đất | Bộ | 01 | Dùng để thực hành lấy mẫu đất | Lấy được mẫu bùn, mẫu đất và mẫu cát |
|  | Bảng so màu lá | Chiếc | 19 | Dùng để thực hành so màu lá xác định nhu cầu phân bón của cây lúa. | Thể hiện đủ sáu màu |
|  | Bảng so màu đất | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành quan sát màu sắc phân loại đất | Gồm 7 màu cơ bản, có biểu đồ tầng gley. |
|  | Bộ dụng cụ làm đất | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành làm đất | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 19 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 19 |  |  |
|  | Thúng | Chiếc | 10 | Dùng để thực hành bón phân cho cây trồng | Vật liệu: tre hoặc nhựa |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 19 | Dùng để bảo vệ khi phun phân bón lá ngoài đồng ruộng. Thực hành, thí nghiệm trong phòng | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Áo bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Áo blouse | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | chiếc | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ xúc | Chiếc | 06 | Dùng để xúc phân bón khi thực hành | Vật liệu: inox |
|  | Bàn thực hành | Chiếc | 06 | Dùng để đặt mẫu đất, phân khi thực hành, thí nghiệm | Kích thước: ≥ 1,5 m x 1,0 m |
|  | Tủ | Chiếc | 03 | Dùng để lưu trữ mẫu đất, phân phục vụ thực hành | - Vật liệu: gỗ hoặc kim loại - Kích thước: ≥ 1,8m x 1,2m x 0,4m |
|  | Kệ | Chiếc | 02 | Dùng để đặt mẫu đất, phân, vật dụng thí nghiệm | - Vật liệu: gỗ hoặc kim loại - Số ngăn: ≥ 3 ngăn |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy tính | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành phân tích số liệu thí nghiệm | - Loại: 8 ÷12 số - Có chương trình thống kê |
|  | Bộ thước | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo phân lô thí nghiệm, đo theo dõi chỉ tiêu thí nghiệm (chiều cao cây, đường kính thân …) |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước kẹp | Chiếc | 03 |  | - Phạm vi đo: ≥ 0 ÷ 100 mm - Độ chia: 0,01 mm |
|  | Thước dây | Chiếc | 03 |  | Chiều dài: ≥ 10 m |
|  | Thước cây | Chiếc | 03 |  | Chiều dài: ≥ 3 m |
|  | Bảng thí nghiệm | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành cách ghi các thông tin treo ở khu thí nghiệm | Kích thước: ≥ 0,6 x 1 m |
|  | Khung điều tra | Chiếc | 19 | Dùng để thực hành điều tra các chỉ tiêu thí nghiệm | Vật liệu: kim loại hoặc gỗ, kích thước theo quy định của ngành |
|  | Thẻ thí nghiệm | Chiếc | 12 | Dùng để hướng dẫn ghi mã số nghiệm thức khi thí nghiệm | Kích thước: ≥ 10 x 20 cm |
|  | Bình phun đeo vai | Chiếc | 03 | Dùng để phun khi thực hành thí nghiệm khảo nghiệm thuốc, phân bón | Thể tích: ≥ 8 lít |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 19 | Dùng để bảo vệ khi thực hành thí nghiệm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Áo bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Áo blouse | Đôi | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ủng | Đôi | 01 |  |  |
|  | Dao rựa | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn chặt que cắm giăng dây, treo thẻ thí nghiệm | Lưỡi dài: ≥ 25 cm |
|  | Bộ dụng cụ làm đất | Bộ | 01 | Dùng để đắp bờ, phân lô thực hành bố trí thí nghiệm đồng ruộng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để thực hành cân chia lượng phân, thuốc hoặc hạt giống khi bố trí thí nghiệm |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân điện tử | Chiếc | 01 |  | - Cân được: ≤ 600 g - Độ chính xác: ≤ 0,01 g |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 |  | - Cân được: ≤ 300 g - Độ chính xác: 0,001 g |
|  | Cân đồng hồ | Chiếc | 01 |  | Cân được: 50 g ÷ 1 kg |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KHUYẾN NÔNG

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh , lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ thước | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành trong chuyển giao kỹ thuật trồng trọt |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cây | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: ≥ 3 m |
|  | Thước dây | Chiếc | 01 |  | Đo được: ≥ 10 m. |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh , lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bình phun đeo vai | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng để phun phân bón, thuốc | Thể tích: ≥ 8 lít |
|  | Máy phun | Chiếc | 01 |  | Thể tích: ≥ 20 lít Áp lực phun: ≥ 18 kg/cm2 |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 08. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HỆ THỐNG NÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh , lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy chụp ảnh | Chiếc | 01 | Dùng để chụp các mô hình canh tác khi tham quan thực tế ngoài đồng ruộng | Độ phân giải: ≥ 12 Mpixel |

Bảng 09. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số môn học: MH 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh , lớp học thực hành tối đa 18 học sinh .

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy tính | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành tính toán số liệu | Loại: 9 ÷ 12 số |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số môn học: MH 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh , lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy đo pH cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo pH nước | Khoảng đo pH: 0 ÷ 14 |
|  | Máy đo độ mặn | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn đo độ mặn dung dịch | - Thang đo: 0 ÷ 28 % - Độ phân giải: ≥ 0,2% |
|  | Ẩm kế | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn đo độ ẩm không khí | - Kích thước hiển thị: ≥ 58 x 54 mm - Thay đổi độ oC/oF - Độ phân giải: 0,1oC |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CÔN TRÙNG ĐẠI CƯƠNG

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số môn học: MH 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ kính quan sát | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành quan sát mẫu côn trùng hại cây trồng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kính lúp cầm tay | Chiếc | 09 |  | Độ phóng đại: ≥ 3 X |
|  | Kính hiển vi | Chiếc | 03 |  | Độ phóng đại: ≥ 10 X |
|  | Kính hiển vi soi nổi | Chiếc | 03 |  | Độ phóng đại: ≥ 10 X |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn sấy tạo hình mẫu tiêu bản côn trùng | - Thể tích lòng: ≥ 15 lít - Nhiệt độ làm việc: môi trường + 5°C ÷ 150 °C |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn bảo quản mẫu côn trùng sau khi thu thập | Dung tích: ≥ 150 lít |
|  | Vợt bắt côn trùng | Chiếc | 19 | Dùng để hướng dẫn thực hành bắt côn trùng | Đường kính vợt: ≥ 20 cm |
|  | Bộ dụng cụ làm đất | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành bắt côn trùng trong đất | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Thuổng | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Chai | Chiếc | 19 | Dùng để chứa mẫu côn trùng khi đi thực hành thu mẫu ngoài đồng | Thể tích: ≥ 50 ml |
|  | Tủ | Chiếc | 01 | Dùng để bảo quản, lưu trữ mẫu côn trùng | - Vật liệu: gỗ hoặc kim loại - Kích thước: ≥1,8m x 1,2m x 0,4m |
|  | Bàn thực hành | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành quan sát hình thái côn trùng | Kích thước: ≥ 1,5 m x 1,0 m |
|  | Mô hình giải phẫu côn trùng | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành giải phẫu côn trùng | Theo tiêu chuẩn ngành BVTV |
|  | Hộp mẫu tiêu bản côn trùng | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành nhận dạng các bộ côn trùng trong phòng | Theo tiêu chuẩn ngành BVTV |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ cánh màng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ cánh đều | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ cánh vẩy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ cánh nửa cứng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ hai cánh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ cánh thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ bọ ngựa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ cánh tơ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ gián | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ chuồn chuồn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ bọ chét | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ cánh mạch | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ cánh cứng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ cánh da | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ cánh lông | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ cánh dài | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Lồng nuôi côn trùng | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn nuôi côn trùng phục vụ cho việc theo dõi các giai đoạn sinh trưởng của côn trùng | Theo tiêu chuẩn ngành BVTV |
|  | Hộp đựng mẫu côn trùng | Chiếc | 09 | Dùng để hướng dẫn thực hành làm mẫu côn trùng | - Vật liệu: gỗ hoặc kim loại, nắp đậy bằng kính hoặc vật liệu trong suốt - Kích thước: ≥ (25 x 20 x 5) cm |
|  | Bộ bẫy bắt sinh vật gây hại | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành bắt côn trùng | Theo tiêu chuẩn ngành BVTV |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bẫy phe rô môn (Pheromone) | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Bẫy đèn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bẫy màu sắc | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Bẫy treo trong không khí | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bẫy hầm | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Máy chụp ảnh | Chiếc | 01 | Dùng để chụp hình mẫu côn trùng | Độ phân giải: ≥ 12 Mpixels |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): BỆNH CÂY ĐẠI CƯƠNG

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số môn học: MH 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 19 | Dùng để bảo vệ khi thực hành, thí nghiệm | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Áo bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Áo blouse | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Dép đi trong phòng thí nghiệm | Đôi | 01 |  |  |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn cắt thu thập mẫu bệnh ngoài đồng ruộng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Bình giữ lạnh | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn bảo quản tạm thời mẫu bệnh sau khi thu từ đồng ruộng | Dung tích: ≥ 5 lít |
|  | Bộ rây | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn điều tra nhận dạng tuyến trùng gây bệnh cây | Đường kính rây: ≥ 20 cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 250 μm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 200 μm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 150 μm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100 μm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 75 μm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 40 μm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ mẫu tiêu bản bệnh cây | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn nhận dạng các triệu chứng bệnh do các tác nhân gây hại khác nhau gây ra | Theo tiêu chuẩn ngành BVTV. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mẫu tiêu bản bệnh do nấm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mẫu tiêu bản bệnh do vi khuẩn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mẫu tiêu bản bệnh do virút | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mẫu tiêu bản bệnh sinh lý | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ bình định mức | Bộ | 01 |  | Vật liệu: thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 200 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Chai | Bộ | 01 | Dùng để đựng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ thực hành | Vật liệu: thủy tinh, có nút đậy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Bộ que cấy | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cấy vi sinh vật | Vật liệu: kim loại, có cán |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Que cấy thẳng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Que cấy vòng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Bộ đĩa petri | Bộ | 01 | Dùng để đựng làm môi trường nuôi cấy vi sinh | Vật liệu: nhựa trong hoặc thủy tinh có nắp đậy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại (60 x 15) mm | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại (90 x 15) mm | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại (100 x 15) mm | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại (100 x 20) mm | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Bình tam giác | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn pha dung dịch hóa chất làm môi trường nuôi cấy | Vật liệu: thủy tinh, có nút |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10000 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 5000ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 2500ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Bộ cốc đong | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn đong dung dịch hóa chất thực hành | Vật liệu: thủy tinh, có chia vạch |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 5000ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 3000ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 2000ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Bộ phễu lọc | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn lọc làm trong dung dịch | Vật liệu: thủy tinh có ngăn xốp |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 60ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 40ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Bộ pipet bầu | Bộ | 01 | Dùng để hút lấy hóa chất, dung dịch phục vụ thực hành. | Vật liệu: thủy tinh, trong suốt, có chia vạch |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 20ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 2ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 1ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Bộ pipet thẳng | Bộ | 01 |  | Vật liệu: thủy tinh, trong suốt, có chia vạch. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 20ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 2ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 1ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Bộ Micropipet | Bộ | 01 | Dùng để hút lấy hóa chất, dung dịch phục vụ thực hành với lượng rất nhỏ | Loại 01 đầu tuýp |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại (100 ÷ 1000) µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại (10 ÷ 100) µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại (0,5 ÷ 10) µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn khử trùng que cấy vi sinh | Loại: ≥ 150 ml |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để sấy khô dụng cụ, mẫu vật phục vụ thực hành | - Thể tích lòng: ≥ 15 lít - Nhiệt độ làm việc môi trường: + 5°C ÷ 150 °C |
|  | Tủ ấm | Chiếc | 01 | Dùng để duy trì nhiệt độ trong quá trình nuôi cấy nấm bệnh | - Thể tích lòng: ≥ 15 lít - Nhiệt độ làm việc: 1°C ÷ 100°C |
|  | Máy chưng cất nước | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn làm nước nguyên chất pha hoá chất, pha mẫu và môi trường nuôi cấy | - Cất nước 2 lần - Công suất: ≥ 4 lít/giờ. |
|  | Kính hiển vi | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn quan sát hình thái vi sinh vật gây bệnh | Độ phóng đại: ≥ 10 X |
|  | Cân điện tử | Chiếc | 01 | Dùng để cân mẫu vật và cân hóa chất thí nhiệm | - Cân được ≤ 600 g - Độ chính xác: ≤ 0,01 g |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn bảo quản mẫu lá bệnh | Dung tích: ≥ 150 lít |
|  | Máy chụp ảnh | Chiếc | 01 | Sử dụng để chụp hình mẫu bệnh quan sát tại đồng ruộng | Độ phân giải: ≥ 12 Mpixel |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): QUẢN LÝ CỎ DẠI

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khung điều tra | Chiếc | 19 | Sử dụng để hướng dẫn điều tra cỏ dại ngoài đồng | Vật liệu: kim loại hoặc gỗ, kích thước theo quy định của ngành BVTV |
|  | Máy tính | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn tính toán mật độ cỏ dại ngoài đồng | Loại: 9 ÷ 12 số |
|  | Máy chụp ảnh | Chiếc | 01 | Sử dụng hướng dẫn chụp hình mẫu cỏ dại ngoài đồng ruộng | Độ phân giải: ≥ 12 Mpixel |
|  | Bộ rây | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành phân tích quỹ hạt cỏ trong đất | Đường kính rây: ≥ 20 cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại: ≥ 250 μm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại: ≥ 200 μm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại: ≥ 150 μm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại: ≥ 100 μm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình phun đeo vai | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành phun thuốc trừ cỏ | Thể tích: ≥ 8 lít |
|  | Máy phun | Chiếc | 01 |  | - Thể tích: ≥ 20 lít - Áp lực phun: ≥ 15kg/cm2 |
|  | Thùng | Chiếc | 03 | Sử dụng để đựng mẫu cỏ dại ngoài đồng | Thể tích: ≥ 10 lít |
|  | Dụng cụ bảo hộ lao động | Bộ | 19 | Dùng để bảo vệ khi thực hành nhận dạng thuốc trừ cỏ trong phòng thí nghệm và phun thuốc trừ cỏ ngoài đồng | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Áo bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Áo Blouse | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Gang tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Ủng | Đôi | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ dụng cụ lấy mẫu đất | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn lấy mẫu đất phân tích quỹ hạt cỏ ngoài đồng | Lấy được mẫu bùn, mẫu đất và mẫu cát |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cân trọng lượng cỏ và trọng lượng hạt cỏ |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân điện tử | Chiếc | 01 |  | - Cân được ≤ 600 g - Độ chính xác: ≤ 0,01 g |
|  | Cân đồng hồ | Chiếc | 01 |  | Cân được: 50 g ÷ 1 kg |
|  | Khung ép mẫu cỏ | Chiếc | 19 | Dùng để hướng dẫn thực hành ép mẫu cỏ dại | Theo tiêu chuẩn ngành BVTV |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành sấy khô mẫu cỏ | - Thể tích lòng: ≥ 15 lít - Nhiệt độ môi trường + 5°C ÷ 150 °C |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐỘNG VẬT HẠI CÂY TRỒNG VÀ NÔNG SẢN

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ kính quan sát | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn quan sát nhận dạng mẫu dịch hại |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kính lúp cầm tay | Chiếc | 09 |  | Độ phóng đại: ≥ 3 X |
|  | Kính hiển vi | Chiếc | 03 |  | Độ phóng đại: ≥ 10 X |
|  | Kính hiển vi soi nổi | Chiếc | 03 |  | Độ phóng đại: ≥ 10 X |
|  | Bộ bẫy bắt sinh vật gây hại | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn bẫy bắt chuột | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bẫy lồng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Bẫy đập | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Bình phun đeo vai | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn phun thuốc trừ dịch hại | Thể tích: ≥ 8 lít |
|  | Máy phun | Chiếc | 01 |  | - Thể tích: ≥ 20 lít - Áp lực phun: ≥ 15kg/cm2 |
|  | Máy tính | Chiếc | 03 | Sử dụng để tính hiệu lực thuốc phòng dịch hại | Loại: 9 ÷ 12 số |
|  | Dụng cụ bảo hộ lao động | Bộ | 19 | Dùng để bảo vệ khi thực hành nhận dạng thuốc trừ cỏ trong phòng thí nghệm và phun thuốc trừ cỏ ngoài đồng | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Áo bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Áo blouse | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Dép đi trong phòng thí nghiệm | Đôi | 01 |  |  |
|  | Ủng | Đôi | 01 |  |  |
|  | Bộ dụng cụ vệ sinh vườn | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cắt cành bị động vật gây hại | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cưa cắt cành | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Liềm | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Thang | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Vợt | Chiếc | 19 | Dùng để hướng dẫn thực hành bắt ốc | Đường kính vợt: ≥ 20 cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số mô đun: MĐ 21.

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 19 | Dùng để bảo về khi thực hành nhận dạng thuốc trong phòng hoặc khi phun thuốc bảo vệ thực vật | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Áo bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Áo blouse | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Dép đi trong phòng thí nghiệm | Đôi | 01 |  |  |
|  | Ủng | Đôi | 01 |  |  |
|  | Bình phun đeo vai | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành phun thuốc bảo vệ thưc vật | Thể tích: ≥ 8 lít |
|  | Máy phun | Chiếc | 01 |  | - Thể tích: ≥ 20 lít - Áp lực phun: ≥ 15kg/cm2 |
|  | Khung điều tra dịch hại | Chiếc | 19 | Dùng để hướng dẫn điều tra dịch hại trước khi phun thuốc | Vật liệu: kim loại hoặc gỗ, kích thước theo quy định của ngành BVTV |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cân xác định lượng thuốc cần để phun |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân điện tử | Chiếc | 01 |  | - Cân được ≤ 600 g - Độ chính xác: ≤ 0,01 g |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 |  | - Cân được ≤ 300 g - Độ chính xác: 0,001 g |
|  | Cân đồng hồ | Chiếc | 01 |  | Cân được: 50 g ÷ 1 kg |
|  | Máy rửa mắt khẩn cấp | Chiếc | 02 | Dùng để rửa mắt khẩn cấp khi thực hành bị nhiễm độc | - Vật liệu: thép không rỉ; - Đường kính vòi sen ≥ 8” - Đầu phun bồn rửa mắt và mặt: ≥ 6 lỗ |
|  | Tủ | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn bảo quản thuốc BVTV | - Vật liệu: gỗ hoặc kim loại - Kích thước: ≥ 1,8 m x 1,2 m x 0,4 m |
|  | Bộ mẫu thuốc bảo vệ thực vật | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành nhận dạng các loại thuốc, dạng thuốc khác nhau | Đựng trong chai thủy tinh, mỗi mẫu: ≥ 50 ml |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mẫu thuốc trừ sâu | Mẫu | 01 |  |  |
|  | Mẫu thuốc trừ bệnh | Mẫu | 01 |  |  |
|  | Mẫu thuốc trừ cỏ | Mẫu | 01 |  |  |
|  | Mẫu thuốc kích thích sinh trưởng | Mẫu | 01 |  |  |
|  | Mẫu thuốc trừ dịch hại khác | Mẫu | 01 |  |  |
|  | Chai | Bộ | 01 | Dùng để đựng thuốc bảo vệ thực vật phục vụ thực hành | Vật liệu: thủy tinh, có nút đậy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Bộ cốc đong | Bộ | 01 | Dùng để thực hành đong pha chế thuốc BVTV trong phòng thí nghiệm | Vật liệu: thủy tinh, có chia vạch |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 5000ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 3000ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 2000ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KIỂM DỊCH THỰC VẬT

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 19 | Dùng để bảo về khi thực hành nhận dạng thuốc trong phòng hoặc khi phun thuốc bảo vệ thực vật | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Áo bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Áo blouse | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Ủng | Đôi | 01 |  |  |
|  | Sàng | Chiếc | 03 | Sử dụng để tách côn trùng trong mẫu sản phẩm thực vật | Lỗ: ≥ 1 mm |
|  | Bộ kính quan sát | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn quan sát nhận dạng dịch hại khi kiểm dịch |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kính lúp cầm tay | Chiếc | 09 |  | Độ phóng đại: ≥ 3 X |
|  | Kính hiển vi | Chiếc | 03 |  | Độ phóng đại: ≥ 10 X |
|  | Kính hiển vi soi nổi | Chiếc | 03 |  | Độ phóng đại: ≥ 10 X |
|  | Dụng cụ lấy mẫu hạt giống | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành lấy mẫu hạt để kiểm dịch | Vật liệu: inox |
|  | Bộ đĩa petri | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn nuôi cấy hạt giống xác định sâu bệnh trên mẫu kiểm dịch | Vật liệu: nhựa trong suốt hoặc thủy tinh, có nắp đậy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại (60 x 15) mm | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại (90 x 15) mm | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại (100 x 15) mm | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại (100 x 20) mm | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Bộ que cấy | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành cấy mẫu hạt kiểm dịch sâu bệnh | Loại thông dụng, dùng trong các phòng thí nghệm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại thẳng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại vòng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Khay | Chiếc | 03 | Sử dụng để đựng mẫu thí nghiệm phân tích mẫu | Vật liệu: kim loại, kích cỡ: ≥ (25 x 30) cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KIỂM SOÁT DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dụng cụ lấy mẫu | Chiếc | 06 | Dùng để lấy mẫu hạt, mẫu thuốc khi thực hành | Vật liệu: inox |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành bảo quản mẫu phục vụ kiểm tra | Dung tích: ≥ 150 lít |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để sấy mẫu vật phục vụ thực hành | - Thể tích lòng: ≥ 15 lít - Nhiệt độ làm việc: môi trường + 5°C ÷ 150 °C |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để cân mẫu vật, hóa chất phục vụ phân tích |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân điện tử | Chiếc | 01 |  | - Cân được ≤ 600 g - Độ chính xác: 0,01 g |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 |  | - Cân được: 300 g - Độ chính xác: 0,001 g |
|  | Cân đồng hồ | Chiếc | 01 |  | Cân được: 50 g ÷ 1 kg |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn cắt cành thu mẫu | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mẫu thuốc | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn nhận biết một số tính chất lý hóa của một số loại thuốc dùng trong nông nghiệp | Đựng trong chai thủy tinh, mỗi mẫu: ≥ 50 ml |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mẫu thuốc sâu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mẫu thuốc bệnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mẫu thuốc cỏ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mẫu thuốc kích thích sinh trưởng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mẫu thuốc trừ động vật hại cây trồng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tủ | Chiếc | 01 | Dùng để mẫu thuốc phục vụ thực hành | - Vật liệu: gỗ hoặc kim loại - Kích thước: ≥ 1,8 m x 1,2 m x 0,4 m |
|  | Bàn thực hành | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành kiểm tra mẫu | Kích thước: ≥ 1,5 m x 1,0 m |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 19 | Dùng để bảo vệ khi thực hành tiếp xúc với thuốc | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Áo bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Áo blouse | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Dép đi trong phòng thí nghiệm | Đôi | 01 |  |  |
|  | Ủng | Đôi | 01 |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIỀU TRA PHÁT HIỆN DỊCH HẠI

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khung điều tra dịch hại | Chiếc | 19 | Sử dụng để điều tra dịch hại | Vật liệu: kim loại hoặc gỗ, kích thước theo quy định của ngành BVTV |
|  | Vợt | Chiếc | 06 | Sử dụng để hướng dẫn bắt các loại dịch hại khi đi điều tra | Đường kính vợt: ≥ 20 cm |
|  | Bộ bẫy bắt sinh vật gây hại | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bẫy phe rô môn (Pheromone) | Chiếc | 03 |  | Theo tiêu chuẩn ngành BVTV |
|  | Bẫy đèn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bẫy màu sắc | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Bẫy treo trong không khí | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bẫy hầm | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Bẫy lồng | Chiếc | 06 |  | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Bẫy đập | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 19 | Dùng để bảo vệ khi thực hành ngoài đồng ruộng | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Áo bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Ủng | Đôi | 01 |  |  |
|  | Bộ kính quan sát | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn quan sát dịch hại khi điều tra |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kính lúp cầm tay | Chiếc | 09 |  | Độ phóng đại: ≥ 3 X |
|  | Kính hiển vi | Chiếc | 03 |  | Độ phóng đại: ≥ 10 X |
|  | Kính hiển vi soi nổi | Chiếc | 03 |  | Độ phóng đại: ≥ 10 X |
|  | Khay inox | Chiếc | 03 | Sử dụng để đựng dụng cụ phục vụ thực hành thu mẫu | Kích cỡ: ≥ (25 x 30) cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): PHÁP LUẬT CHUYÊN NGÀNH

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số môn học: MH 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Chức năng của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT CANH TÁC CÂY LƯƠNG THỰC

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh , lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bình phun đeo vai | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành phun thuốc trừ sâu; phân bón lá. | Thể tích: ≥ 8 lít |
|  | Máy phun | Chiếc | 01 |  | Thể tích: ≥ 20 lít Áp lực phun: ≥ 18 kg/cm2 |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 02 | Dùng để vận chuyển lúa, phân bón. | Tải trọng: ≥ 150 kg. |
|  | Bảng so màu lá | Chiếc | 19 | Dùng để kiểm tra dinh dưỡng cây lúa | Theo tiêu chuẩn ngành bảo vệ thực vật |
|  | Bơm nước | Chiếc | 02 | Dùng để bơm tưới nước ruộng | - Công suất: ≥ 4.0 mã lực - Tốc độ ≥ 3600 v/p |
|  | Máy cày | Chiếc | 01 | Dùng để cày chuẩn bị đất trồng và chăm sóc. | - Công suất: 1000m2/giờ - Đất tơi: 5 ÷ 7 cm |
|  | Bộ dụng cụ làm đất | Bộ | 19 | Dùng để thực hành làm đất và vệ sinh ruộng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thuổng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cân bàn | Chiếc | 01 | Dùng để kiểm tra năng suất sản phẩm | Cân được: ≥ 100 kg |
|  | Thúng | Chiếc | 09 | Dùng để thu hoạch, bón phân | Vật liệu: tre hoặc nhựa |
|  | Bộ thước | Bộ | 01 | Dùng để đo kiểm tra kích thước đồng ruộng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 03 |  | Chiều dài: ≥ 10 m |
|  | Thước cây | Chiếc | 03 |  | Vật liệu: gỗ, nhựa hoặc kim loại. Dài: ≥ 3 m |
|  | Máy cắt cỏ | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành cắt cỏ bờ, gốc rạ | - Tốc độ quay: ≥ 7000 vòng/ phút - Đường kính cắt: 230 ÷250 mm |
|  | Máy đo độ ẩm hạt | Chiếc | 01 | Dùng để đo ẩm độ hạt | - Thang đo:(10 ÷ 40)% - Độ chính xác: ± 0,5% |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 19 | Dùng để bảo vệ khi phun thuốc trừ sâu, bệnh, phân bón lá. | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Áo bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Ủng | Đôi | 01 |  |  |
|  | Máy đo độ pH cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để kiểm tra pH đất | Khoảng đo pH: 0 ÷ 14 |
|  | Dụng cụ gieo hạt | Chiếc | 01 | Dùng để sạ lúa theo hàng | Loại: ≥ 6 ống |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT CANH TÁC CÂY ĂN QUẢ

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh , lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bình phun đeo vai | Chiếc | 03 | Dùng để phun thuốc trừ sâu, bệnh, phân bón lá. | Thể tích: ≥ 8 lít |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 01 | Dùng để vận chuyển quả tươi. | Tải trọng: ≥ 150 kg. |
|  | Bơm nước | Chiếc | 01 | Dùng để tưới nước vườn cây | - Công suất: ≥ 4.0 mã lực - Tốc độ ≥ 3600 v/p |
|  | Bộ dụng cụ làm đất | Bộ | 19 | Dùng để thực hành làm đất chăm sóc vườn cây | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thuổng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thúng | Chiếc | 03 | Dùng để vận chuyển quả, phân bón | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Bộ thước | Bộ | 01 | Dùng để đo kiểm tra kích thước trồng cây và chiều cao cây | Khoảng đo: ≥ 5 m |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước cây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để cân phân bón, trái cây |  |
|  | Cân đồng hồ | Chiếc | 01 |  | Cân được: 1 ÷ 5 kg |
|  | Cân bàn | Chiếc | 01 |  | Cân được: ≥ 100 kg |
|  | Bộ dụng cụ vệ sinh vườn | Bộ | 19 | Dùng để hướng dẫn thực hành tạo tán và chăm sóc vườn cây |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thang | Chiếc | 01 |  | Cao: ≥ 3 m |
|  | Cưa cắt cành | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Liềm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ dao | Bộ | 01 | Dùng để thực hành vệ sinh vườn và ghép cây giống | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dao rựa | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Dao ghép | Chiếc | 19 |  |  |
|  | Máy đo độ Brix | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành đo độ ngọt của quả khi chín | - Khoảng đo Brix: 0 ÷ 85% - Độ phân giải: 0,1% - Độ chính xác: ±0.2% |
|  | Máy phun | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành phun thuốc trừ sâu, bệnh, phân bón lá. | Thể tích: ≥ 20 lít Áp lực phun: ≥ 18 kg/cm2 |
|  | Máy cắt cỏ | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành cắt cỏ vườn | - Tốc độ: ≥ 7000 vòng/ phút - Đường kính cắt: 230 ÷250 mm |
|  | Máy đo độ pH cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kiểm tra pH đất | Khoảng đo pH: 0 ÷ 14 |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn sơ bảo quản quả | Dung tích: ≥ 150 lít |
|  | Thùng tưới hoa sen | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành tưới thủ công | Thể tích: (10 ÷ 20) lít |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 19 | Dùng để bảo hộ lao động khi thực hành phun thuốc trừ sâu, bệnh, phân bón lá. | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Áo bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT CANH TÁC CÂY CÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số mô đun: MĐ 30.

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh , lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ dao | Bộ | 01 | Dùng để thực hành vệ sinh vườn (chặt cành lớn) |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dao rựa | Chiếc | 03 |  | Lưỡi dài: ≥ 25 cm |
|  | Dao ghép | Chiếc | 19 | Dùng để thực hành nhân giống cây công nghiệp | Vật liệu: kim loại, không gỉ |
|  | Dao chiết | Chiếc | 19 |  |  |
|  | Bộ dụng cụ vệ sinh vườn | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành cắt, tỉa, làm cỏ vệ sinh vườn | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cưa cắt cành | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Liềm | Chiếc | 09 |  |  |
|  | Thang | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Bộ dụng cụ làm đất | Bộ | 01 | Dùng để thực hành xới xáo chăm sóc cây | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Thuổng | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cân hạt giống, phân bón, thuốc trong thực hành chăm sóc |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân điện tử | Chiếc | 01 |  | - Cân được ≤ 600 g - Độ chính xác: ≤ 0,01 g |
|  | Cân đồng hồ | Chiếc | 01 |  | Cân được 50 g ÷ 1 kg |
|  | Cân bàn | Chiếc | 01 |  | Cân được: ≥ 100 kg |
|  | Thúng | Chiếc | 09 | Dùng để đựng hạt giống, phân bón, thuốc | Vật liệu: tre hoặc nhựa |
|  | Bình phun đeo vai | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành phun phân bón lá, thuốc | Thể tích: ≥ 8 lít |
|  | Máy phun | Chiếc | 01 |  | - Thể tích: ≥ 20 lít - Áp lực phun: ≥ 15kg/cm2 |
|  | Máy cắt cỏ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành cắt cỏ vệ sinh vườn | - Tốc độ: ≥ 7000 vòng/ phút - Đường kính cắt: 230 ÷250 mm |
|  | Máy bơm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành bơm nước tưới cây | - Công suất: ≥ 4.0 mã lực - Tốc độ ≥ 3600 v/p |
|  | Máy phun | Chiếc | 01 | Dùng để phun thuốc trừ sâu, bệnh, phân bón lá. | Thể tích: ≥ 20 lít Áp lực phun: ≥ 18 kg/cm2 |
|  | Thùng tưới hoa sen | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành tưới thủ công | Thể tích: 10 ÷ 20 lít |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 19 | Dùng để bảo hộ lao động khi phun thuốc trừ sâu, bệnh, phân bón lá. | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Áo bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Ủng | Đôi | 01 |  |  |
|  | Thúng ủ ca cao | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành ủ lên men ca cao | Thể tích: ≥ 50 kg |
|  | Lồng bẫy sóc | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn phòng trừ sóc hại cây | Được làm bằng các vật liệu thông dụng |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT CANH TÁC CÂY RAU - HOA

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số mô đun: MĐ 31.

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh , lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ dụng cụ làm đất | Bộ | 19 | Dùng để thực hành làm đất trồng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thuổng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thúng | Chiếc | 19 | Dùng để đựng hạt giống, các loại phân bón, thuốc BVTV | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để cân hạt giống, phân bón Chiếc |  |
|  | Cân đồng hồ | Chiếc | 01 |  | Cân được: 50 g ÷ 1 kg |
|  | Cân bàn | Chiếc | 01 |  | Cân được: ≥ 100 kg |
|  | Bộ dụng cụ vệ sinh vườn | Bộ | 19 | Dùng để hướng dẫn thực hành cắt vật liệu chuẩn bị trồng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cưa cắt cành | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Liềm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ dao | Bộ | 01 | Dùng để ghép cây khi nhân giống | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dao rựa | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Dao ghép | Chiếc | 19 |  |  |
|  | Dao chiết | Chiếc | 19 |  |  |
|  | Bình phun | Chiếc | 02 | Dùng để phun chất kích thích sinh trưởng, phân bón, thuốc BVTV | Thể tích: ≥ 8 lít |
|  | Máy cày | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành làm đất | - Công suất: 1000m2/giờ - Đất tơi: 5 ÷ 7 cm |
|  | Máy phun | Chiếc | 01 | Dùng để phun thuốc | Thể tích: ≥ 20 lít Áp lực phun: ≥ 18 kg/cm2 |
|  | Máy cắt cỏ | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành cắt cỏ vườn | - Tốc độ: ≥ 7000 vòng/phút - Đường kính cắt: 230 ÷250 mm |
|  | Máy bơm | Chiếc | 01 | Dùng để bơm nước tưới cây | - Công suất: ≥ 4.0 mã lực - Tốc độ ≥ 3600 v/p |
|  | Máy đo độ pH cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để kiểm tra pH đất | Khoảng đo pH: 0 ÷ 14 |
|  | Thùng tưới hoa sen | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành tưới rau hoa | Thể tích: 10 ÷ 20 lít |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 19 | Dùng để bảo hộ lao động khi phun thuốc trừ sâu, bệnh, phân bón lá. | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Áo bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang thường | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang chống độc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): QUẢN LÝ DỊCH HẠI TRÊN CÂY LƯƠNG THỰC

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ bẫy bắt sinh vật gây hại | Bộ | 03 | Sử dụng để bắt điều tra côn trùng và sinh vật gây hại | Theo tiêu chuẩn ngành BVTV |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bẫy phe rô môn (Pheromone) | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Bẫy đèn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bẫy màu sắc | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Bẫy dập | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Vợt bắt côn trùng | Chiếc | 19 |  | Đường kính vợt: ≥ 20 cm |
|  | Bộ kính quan sát | Bộ | 01 | Sử dụng để quan sát côn trùng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kính lúp cầm tay | Chiếc | 09 |  | Độ phóng đại: ≥ 3 X |
|  | Kính hiển vi | Chiếc | 03 |  | Độ phóng đại: ≥ 10 X |
|  | Kính hiển vi soi nổi | Chiếc | 03 |  | Độ phóng đại: ≥ 10 X |
|  | Khung điều tra cỏ dại | Chiếc | 06 | Dùng để ép khô mẫu cỏ dại | Theo tiêu chuẩn ngành BVTV |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 19 | Dùng để bảo hộ lao động khi thực hành phun thuốc trừ sâu, bệnh, phân bón lá. | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Áo bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Áo blouse | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Ủng | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khung điều tra dịch hại | Chiếc | 06 | Sử dụng để bắt điều tra sâu, bệnh hại | Theo tiêu chuẩn ngành BVTV |
|  | Bình phun deo vai | Chiếc | 03 | Sử dụng để phun thuốc phòng trừ dịch hại | Thể tích: ≥ 8 lít |
|  | Máy phun | Chiếc | 01 | Sử dụng để phun thuốc phòng trừ dịch hại | - Thể tích: ≥ 20 lít - Áp lực phun: ≥ 15kg/cm2 |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): QUẢN LÝ DỊCH HẠI TRÊN CÂY ĂN QUẢ

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 19 | Sử dụng để bảo vệ khi hướng dẫn thực hành thí nghiệm | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Áo bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Ủng | Đôi | 01 |  |  |
|  | Dao rựa | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành vệ sinh phòng trừ sâu bệnh | Dài: ≥ 25 cm |
|  | Bộ dụng cụ vệ sinh vườn | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành vệ sinh vườn phòng trừ sâu bệnh | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cưa cắt cành | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Liềm | Chiếc | 09 |  |  |
|  | Thang | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Xô | Chiếc | 09 | Sử dụng để thực hành pha thuốc bảo vệ thực vật | - Vật liệu: nhựa hoặc tôn - Thể tích: (10 ÷ 20) lít |
|  | Bình phun deo vai | Chiếc | 03 | Sử dụng để phun thuốc phòng trừ dịch hại | Thể tích: ≥ 8 lít |
|  | Máy phun | Chiếc | 01 | Sử dụng để phun thuốc phòng trừ dịch hại | - Thể tích: ≥ 20 lít - Áp lực phun: ≥ 15kg/cm2 |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành cân thuốc BVTV phòng trừ sâu bệnh cho cây |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân điện tử | Chiếc | 01 |  | - Cân được:≤ 600 g - Độ chính xác: 0,01 g |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 |  | - Cân được:≤ 300 g - Độ chính xác: 0,001 g |
|  | Cân đồng hồ | Chiếc | 01 |  | Cân được: 50 g ÷ 1 kg |
|  | Kính lúp cầm tay | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành quan sát nhận dạng sinh vật hại có kích thước nhỏ | Độ phóng đại: ≥ 3 X |
|  | Vợt bắt côn trùng | Chiếc | 06 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành điều tra côn trùng | Đường kính vợt: ≥ 20 cm |
|  | Bộ dụng cụ bẫy sinh vật hại | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn bẫy bắt sinh vật hại | Theo tiêu chuẩn ngành BVTV |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bẫy pheromone | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bẫy đèn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bẫy màu sắc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bẫy dập | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bẫy lồng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống đong | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn đong và pha thuốc bảo vệ thực vật | - Vật liệu: thủy tinh, thể tích: (50 ÷ 100) ml |
|  | Khung điều tra dịch hại | Bộ | 06 | Sử dụng để điều tra dịch hại | Vật liệu: kim loại hoặc gỗ, kích thước theo quy định của ngành BVTV |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): QUẢN LÝ DỊCH HẠI TRÊN CÂY CÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số mô đun: MĐ 34.

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 19 | Sử dụng để bảo vệ khi hướng dẫn thực hành phun thuốc | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Áo bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Ủng | Đôi | 01 |  |  |
|  | Dao rựa | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành vệ sinh phòng trừ sâu bệnh | Dài: ≥ 25 cm |
|  | Bộ dụng cụ vệ sinh vườn | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành vệ sinh vườn phòng trừ sâu bệnh | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cưa cắt cành | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Liềm | Chiếc | 09 |  |  |
|  | Thang | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Xô | Chiếc | 09 | Sử dụng để thực hành pha thuốc bảo vệ thực vật | - Vật liệu: nhựa hoặc tôn - Thể tích: (10 ÷ 20) lít |
|  | Bình phun đeo vai | Chiếc | 03 | Sử dụng để phun thuốc phòng trừ dịch hại | Thể tích: ≥ 8 lít |
|  | Máy phun | Chiếc | 01 | Sử dụng để phun thuốc phòng trừ dịch hại | - Thể tích: ≥ 20 lít - Áp lực phun: ≥ 15kg/cm2 |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành cân thuốc BVTV phòng trừ sâu bệnh cho cây |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân điện tử | Chiếc | 01 |  | - Cân được: ≤ 600 g - Độ chính xác: 0,01 g |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 |  | - Cân được: ≤ 300 g - Độ chính xác: 0,001 g |
|  | Cân đồng hồ | Chiếc | 01 |  | Cân được:50 g ÷ 1 kg |
|  | Kính lúp cầm tay | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành quan sát nhận dạng sinh vật hại có kích thước nhỏ | Độ phóng đại: ≥ 3 X |
|  | Vợt bắt côn trùng | Chiếc | 06 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành điều tra côn trùng | Đường kính vợt: ≥ 20 cm |
|  | Bộ dụng cụ bẫy sinh vật hại | Bộ | 03 | Dùng để bẫy bắt sinh vật hại | Theo tiêu chuẩn ngành BVTV |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bẫy pheromone | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bầy đèn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bẫy màu sắc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bẫy dập | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bẫy lồng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống đong | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn đong và pha thuốc bảo vệ thực vật | Vật liệu: thủy tinh, thể tích: (50 ÷ 100) ml |
|  | Khung điều tra dịch hại | Chiếc | 06 | Sử dụng để điều tra dịch hại | Vật liệu: kim loại hoặc gỗ, kích thước theo quy định của ngành BVTV |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): QUẢN LÝ DỊCH HẠI TRÊN CÂY RAU - HOA

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 19 | Sử dụng để bảo vệ khi hướng dẫn thực hành thí nghiệm | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Áo bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Ủng | Đôi | 01 |  |  |
|  | Bình phun đeo vai | Chiếc | 03 | Sử dụng để phun thuốc phòng trừ dịch hại | Thể tích: ≥ 8 lít |
|  | Máy phun | Chiếc | 01 | Sử dụng để phun thuốc phòng trừ dịch hại | - Thể tích: ≥ 20 lít - Áp lực phun: ≥ 15kg/cm2 |
|  | Xô | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn pha thuốc bảo vệ thực vật | - Vật liệu: nhựa hoặc tôn - Thể tích: (10 ÷ 20) lít |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành cân thuốc BVTV phòng trừ sâu bệnh cho cây |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân điện tử | Chiếc | 01 |  | - Cân được:≤ 600 g - Độ chính xác: 0,01 g |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 |  | - Cân được:≤ 300 g - Độ chính xác: 0,001 g |
|  | Cân đồng hồ | Chiếc | 01 |  | Can được: 50 g ÷ 1 kg |
|  | Kính lúp cầm tay | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành quan sát nhận dạng sinh vật hại có kích thước nhỏ | Độ phóng đại: ≥ 3 X |
|  | Vợt bắt côn trùng | Chiếc | 06 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành điều tra côn trùng | Đường kính vợt: ≥ 20 cm |
|  | Bộ dụng cụ bẫy sinh vật hại | Bộ | 03 | Dùng để bẫy bắt sinh vật hại | Theo tiêu chuẩn ngành BVTV |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bẫy pheromone | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bầy đèn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bẫy màu sắc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bẫy dập | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bẫy lồng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khung điều tra dịch hại | Chiếc | 06 | Sử dụng để điều tra dịch hại | Vật liệu: kim loại hoặc gỗ, kích thước theo quy định của ngành BVTV |
|  | Ống đong | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn đong và pha thuốc bảo vệ thực vật | Vật liệu: thủy tinh, thể tích: (50 ÷ 100) ml |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |

PHẦN B

TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 28: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | THIẾT BỊ AN TOÀN LAO ĐỘNG |  |  |  |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 19 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Quần bảo hộ | Chiếc | 01 |  |
|  | Áo bảo hộ | Chiếc | 01 |  |
|  | Áo blouse | Chiếc | 01 |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |
|  | Dép đi trong phòng thí nghiệm | Đôi | 01 |  |
|  | Ủng | Đôi | 01 |  |
|  | THIẾT BỊ, DỤNG CỤ CHUYÊN NGÀNH |  |  |  |
|  | Bộ dao | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Dao rựa | Chiếc | 03 | Lưỡi dài: ≥ 25 cm |
|  | Dao ghép | Chiếc | 19 | Vật liệu kim loại, không gỉ |
|  | Dao chiết | Chiếc | 19 |  |
|  | Bộ dụng cụ vệ sinh vườn | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Cưa cắt cành | Chiếc | 03 | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 06 |  |
|  | Liềm | Chiếc | 09 |  |
|  | Thang | Chiếc | 02 | Cao: ≥ 3 m |
|  | Bộ dụng cụ làm đất | Bộ | 01 | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 06 |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 06 |  |
|  | Thuổng | Chiếc | 03 |  |
|  | Dụng cụ lấy mẫu hạt giống | Chiếc | 06 | Vật liệu không rỉ |
|  | Dụng cụ xúc hạt giống, phân bón | Chiếc | 03 |  |
|  | Kim mũi mác | Chiếc | 10 | Vật liêu: kim loại |
|  | Thúng | Chiếc | 09 | Vật liệu: tre hoặc nhựa |
|  | Bình giữ lạnh | Chiếc | 03 | Dung tích: ≥ 5 lít |
|  | Xô | Chiếc | 09 | - Vật liệu: nhựa hoặc tôn - Thể tích: 10 ÷ 20 lít |
|  | Bộ bẫy bắt sinh vật gây hại | Bộ | 01 | Theo tiêu chuẩn ngành BVTV |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bẫy phe rô môn (Pheromone) | Chiếc | 03 |  |
|  | Bẫy đèn | Chiếc | 01 |  |
|  | Bẫy màu sắc | Chiếc | 03 |  |
|  | Bẫy treo trong không khí | Chiếc | 01 |  |
|  | Bẫy hầm | Chiếc | 03 |  |
|  | Bẫy lồng | Chiếc | 06 |  |
|  | Bẫy đập | Chiếc | 06 |  |
|  | Vợt | Chiếc | 19 | Đường kính vợt: ≥ 20 cm |
|  | Khung ép mẫu cỏ | Bộ | 09 | Theo tiêu chuẩn ngành BVTV |
|  | Hộp đựng mẫu côn trùng | Chiếc | 19 | - Vật liệu: gỗ hoặc kim loại, nắp đậy bằng kính hoặc vật liệu trong suốt - Kích thước: ≥ (25 x 20 x 5)cm |
|  | Lồng nuôi côn trùng | Chiếc | 03 | Theo tiêu chuẩn ngành BVTV |
|  | Sàng | Chiếc | 03 | Lỗ: ≥ 1 mm |
|  | Bộ dụng cụ lấy mẫu đất | Bộ | 01 | Lấy được mẫu bùn, mẫu đất và mẫu cát |
|  | Bộ rây | Bộ | 01 | Đường kính rây: ≥ 20 cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Loại 250 μm | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 200 μm | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 150 μm | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 100 μm | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 75 μm | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 40 μm | Chiếc | 01 |  |
|  | Tủ | Chiếc | 03 | - Vật liệu: gỗ hoặc kim loại - Kích thước: ≥ 1,8 m x 1,2 m x 0,4 m |
|  | Bàn thực hành | Chiếc | 06 | Kích thước: ≥ 1,5 m x 1,0 m |
|  | Kệ | Chiếc | 03 | - Vật liệu: gỗ hoặc kim loại - Số ngăn: ≥ 3 ngăn |
|  | Bộ kính quan sát | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Kính lúp cầm tay | Chiếc | 09 | Độ phóng đại: ≥ 3 X |
|  | Kính hiển vi | Chiếc | 03 | Độ phóng đại: ≥ 10 X |
|  | Kính hiển vi soi nổi | Chiếc | 03 | Độ phóng đại: ≥ 10 X |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Cân điện tử | Chiếc | 01 | - Cân được ≤ 600 g - Độ chính xác: ≤ 0,01 g |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 | - Cân được: ≤ 300 g - Độ chính xác: 0,001 g |
|  | Cân đồng hồ | Chiếc | 01 | Cân được: 50 g ÷ 1 kg |
|  | Bộ thước | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Thước kẹp | Chiếc | 03 | - Phạm vị đo: 0 ÷ 150 mm - Độ chia: 0,01 mm |
|  | Thước dây | Chiếc | 03 | Dài: ≥ 10 m |
|  | Thước cây | Chiếc | 03 | Vật liệu: gỗ, nhựa hoặc kim loại. Dài: ≥ 3 m |
|  | Dụng cụ đo thể tích rễ | Bộ | 01 | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Ống thủy tinh | Chiếc | 01 |  |
|  | Ống cao su | Chiếc | 01 |  |
|  | Khung điều tra dịch hại | Chiếc | 19 | Vật liệu: kim loại hoặc gỗ, kích thước theo quy định của ngành BVTV |
|  | Bảng thí nghiệm | Chiếc | 01 | Kích thước: ≥ 0,6 x 1,0 m |
|  | Thẻ thí nghiệm | Chiếc | 12 | Kích thước: ≥ 10 x 15 cm |
|  | Phích (Bình thủy) | Chiếc | 03 | Thể tích: ≥ 1,5 lít |
|  | Khay inox | Chiếc | 06 | Kích cỡ: ≥ 25 x 30 cm |
|  | Xe đẩy phòng thí nghiệm | Chiếc | 03 | Kích thước: ≥ (0,7 x 0,4 x 0,8) m |
|  | Bảng so màu lá lúa | Chiếc | 19 | Gồm 6 màu chuẩn |
|  | Bảng so màu đất | Chiếc | 03 | Gồm 7 màu cơ bản, có biểu đồ tầng gley. |
|  | Bộ mẫu tiêu bản côn trùng | Bộ | 01 | Theo tiêu chuẩn ngành BVTV |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ cánh màng | Chiếc | 01 |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ cánh đều | Chiếc | 01 |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ cánh vẩy | Chiếc | 01 |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ cánh nửa cứng | Chiếc | 01 |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ hai cánh | Chiếc | 01 |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ cánh thẳng | Chiếc | 01 |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ bọ ngựa | Chiếc | 01 |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ cánh tơ | Chiếc | 01 |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ gián | Chiếc | 01 |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ chuồn chuồn | Chiếc | 01 |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ bọ chét | Chiếc | 01 |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ cánh mạch | Chiếc | 01 |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ cánh cứng | Chiếc | 01 |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ cánh da | Chiếc | 01 |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ cánh lông | Chiếc | 01 |  |
|  | Mẫu tiêu bản bộ cánh dài | Chiếc | 01 |  |
|  | Bộ mẫu tiêu bản bệnh cây | Bộ | 01 | Theo tiêu chuẩn ngành BVTV |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Mẫu tiêu bản bệnh do nấm | Chiếc | 01 |  |
|  | Mẫu tiêu bản bệnh do vi khuẩn | Chiếc | 01 |  |
|  | Mẫu tiêu bản bệnh do virút | Chiếc | 01 |  |
|  | Mẫu tiêu bản bệnh sinh lý | Chiếc | 01 |  |
|  | Bộ mẫu thuốc bảo vệ thực vật | Bộ | 01 | Đựng trong chai thủy tinh, thể tích: ≥ 50 ml |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |
|  | Mẫu thuốc trừ sâu | Mẫu | 03 |  |
|  | Mẫu thuốc trừ bệnh | Mẫu | 03 |  |
|  | Mẫu thuốc trừ cỏ | Mẫu | 03 |  |
|  | Mẫu thuốc kích thích sinh trưởng | Mẫu | 03 |  |
|  | Mẫu thuốc trừ dịch hại khác | Mẫu | 03 |  |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 02 | Dung tích: ≥ 150 lít |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | - Thể tích lòng: ≥ 15 lít - Nhiệt độ làm việc: môi trường + 5°C ÷ 150 °C |
|  | Tủ ấm | Chiếc | 01 | - Thể tích lòng: ≥ 15 lít - Nhiệt độ làm việc: 1°C ÷ 100°C |
|  | Nồi chưng cách thủy | Chiếc | 01 | Nhiệt độ: (5 ÷ 100)oC |
|  | Nồi hấp tiệt trùng (Autoclave) | Chiếc | 01 | - Thể tích buồng: ≥ 16 lít - Khoảng nhiệt độ: 5oC ÷ 140oC |
|  | Máy chưng cất nước | Chiếc | 1 | - Công suất: ≥ 4 lít/giờ - Cất nước 2 lần |
|  | Bình phun cầm tay | Chiếc | 03 | Thể tích: (1÷ 2) lít |
|  | Bình phun đeo vai | Chiếc | 03 | Thể tích: ≥ 8 lít |
|  | Máy phun | Chiếc | 01 | - Thể tích: ≥ 20 lít - Áp lực phun: ≥ 15kg/cm2 |
|  | Máy đo pH cầm tay | Chiếc | 09 | Khoảng đo pH: 0 ÷ 14 |
|  | Khúc xạ kế mặn | Chiếc | 03 | - Độ mặn: 0 ÷ 100‰ - Tỷ trọng: 1,000 ÷ 1,070 |
|  | Máy lắc ống nghiệm | Chiếc | 01 | Tốc độ: 0 ÷ 3000 vòng/phút. |
|  | Tủ hút khí độc | Chiếc | 01 | - Kích thước ngoài: ≥ 1,2 x 0,7 x 1,4 mm - Tốc độ dòng khí lưu thông: ≥ 0,5 m/s |
|  | Máy rửa mắt khẩn cấp | Chiếc | 02 | - Vật liệu: thép không rỉ; - Đường kính vòi sen 8” - Đầu phun bồn rửa mắt và mặt: ≥ 6 lỗ |
|  | Bình định mức | Bộ | 01 | Vật liệu: thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 03 |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 03 |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 03 |  |
|  | Loại 200 ml | Chiếc | 03 |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 03 |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 03 |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 03 |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 03 |  |
|  | Bình cầu đáy bằng | Bộ | 01 | Vật liệu: thủy tinh, chịu nhiệt |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |
|  | Loại 10000 ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 5000ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 3000ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 2000ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 150 ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Chai | Bộ | 01 | Vật liệu: thủy tinh, có nút |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 03 |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 03 |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 03 |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 03 |  |
|  | Que cấy | Bộ | 01 | Loại thông dụng, dùng trong các phòng thí nghệm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Loại thẳng | Chiếc | 06 |  |
|  | Loại vòng | Chiếc | 06 |  |
|  | Bộ đĩa petri | Bộ | 01 | Vật liệu: nhựa trong suốt hoặc thủy tinh có nắp đậy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Loại (60 x 15) mm | Chiếc | 06 |  |
|  | Loại (90 x 15) mm | Chiếc | 06 |  |
|  | Loại (100 x 15) mm | Chiếc | 06 |  |
|  | Loại (100 x 20) mm | Chiếc | 06 |  |
|  | Bình tam giác | Bộ | 01 | Vật liệu: thủy tinh, có nút |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Loại 10000 ml | Chiếc | 03 |  |
|  | Loại 5000ml | Chiếc | 03 |  |
|  | Loại 2500ml | Chiếc | 03 |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 03 |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 03 |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 03 |  |
|  | Bộ cốc đong | Bộ | 01 | Vật liệu: thủy tinh, có chia vạch |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Loại 5000ml | Chiếc | 03 |  |
|  | Loại 3000ml | Chiếc | 03 |  |
|  | Loại 2000ml | Chiếc | 03 |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 03 |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 03 |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 03 |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 03 |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 03 |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 03 |  |
|  | Bộ phễu lọc | Bộ | 01 | Vật liệu: thủy tinh có ngăn xốp |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 03 |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 03 |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 03 |  |
|  | Loại 60ml | Chiếc | 03 |  |
|  | Loại 40ml | Chiếc | 03 |  |
|  | Bộ pipet bầu | Bộ | 01 | Vật liệu: thủy tinh trong suốt, có chia vạch |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 03 |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 03 |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 03 |  |
|  | Loại 20ml | Chiếc | 03 |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc | 03 |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 03 |  |
|  | Loại 2ml | Chiếc | 03 |  |
|  | Loại 1ml | Chiếc | 03 |  |
|  | Bộ pipet thẳng | Bộ | 01 | Vật liệu: thủy tinh trong suốt, có chia vạch |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 03 |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 03 |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 03 |  |
|  | Loại 20ml | Chiếc | 03 |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc | 03 |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 03 |  |
|  | Loại 2ml | Chiếc | 03 |  |
|  | Loại 1ml | Chiếc | 03 |  |
|  | Bộ Micropipet | Bộ | 01 | Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Loại (100 ÷ 1000) µl | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại (10 ÷ 100) µl | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại (0,5 ÷ 10) µl | Chiếc | 01 |  |
|  | Bộ buret | Bộ | 01 | Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Bộ cối, chày | Bộ | 09 | Đường kính: ≥ 160 mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |
|  | Cối | Chiếc | 01 |  |
|  | chày | Chiếc | 01 |  |
|  | Giá ống nghiệm | Chiếc | 06 | Vật liệu: không gỉ |
|  | Chổi rửa ống nghiệm | Chiếc | 09 | Cán Inox, dài: ≥ 25 cm |
|  | Đũa thủy tinh | Chiếc | 06 | Dài: ≥ 25 cm |
|  | Kẹp ống nghiệm | Chiếc | 06 | Vật liệu: gỗ hoặc inox |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 03 | Loại: ≥ 150 ml |
|  | Ẩm kế | Chiếc | 01 | Khoảng đo: 20 % ~ 99%. |
|  | Nhiệt kế đo nhiệt độ không khí | Bộ | 03 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Nhiệt kế khô | Chiếc | 01 | Giới hạn thang đo: (-10 ÷ 45) 0C |
|  | Nhiệt kế ướt | Chiếc | 01 |  |
|  | Nhiệt kế tối cao | Chiếc | 01 | Giới hạn thang đo: (-5 ÷ 70) 0C |
|  | Nhiệt kế tối thấp | Chiếc | 01 | Giới hạn thang đo: (-10 ÷ 40) 0C |
|  | Nhiệt kế đo nhiệt độ đất. | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Loại đo sâu 5cm | Chiếc | 01 | Giới hạn thang đo: (-5 ÷ 50) 0C |
|  | Loại đo sâu 10cm | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại đo sâu 15cm | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại đo sâu 20cm | Chiếc | 01 |  |
|  | Giá đỡ nhiệt kế | Chiếc | 04 |  |
|  | Nhiệt kế tối cao | Chiếc | 01 | Giới hạn thang đo: (-5 ÷ 80) 0C |
|  | Nhiệt kế tối thấp | Chiếc | 01 | Giới hạn thang đo: (-10 ÷ 40) 0C |
|  | Vũ lượng kế | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Thùng vũ lượng kế | Chiếc | 01 | Diện tích hứng nước: 200 cm2 |
|  | Ống đong bằng thủy tinh | Chiếc | 01 | Có 100 vạch chia, mỗi vạch ứng với: 2 cm3. |
|  | Thùng đo bốc hơi | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Thùng bốc hơi | Chiếc | 01 | - Loại bầu nhỏ, thể tích bầu đến vạch chia đầu tiên là 10 cm3. - Loại bầu lớn, thể tích bầu đến vạch chia đầu tiên là 30 cm3. |
|  | Thùng đo mưa | Chiếc | 01 | - Cao: 50 cm - Miệng có tiết diện: 3000 cm2 |
|  | Thùng chứa | Chiếc | 01 | Dung tích: ≥ 15 lít |
|  | Các ống đo | Chiếc | 01 | Có khắc vạch, mỗi vạch ứng với:5 cm3 |
|  | Mô hình giải phẫu côn trùng | Bộ | 01 | Theo tiêu chuẩn ngành BVTV |
|  | Bộ dụng cụ kim loại | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Kéo thẳng | Chiếc | 02 | Dài: ≥ 12 cm |
|  | Kéo cong | Chiếc | 02 | Dài: ≥ 10 cm |
|  | Panh cong | Chiếc | 05 | Dài: ≥ 12 cm |
|  | Panh thẳng | Chiếc | 05 | Dài: ≥ 12 cm |
|  | Kẹp dẹp | Chiếc | 02 | Dài: ≥ 12 cm |
|  | Khay đựng dụng cụ | Chiếc | 02 | Kích thước: ≥ 20 cm x 30 cm |
|  | THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO |  |  |  |
|  | Máy vi tính | Chiếc | 01 | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Cassette | Chiếc | 01 | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy tăng âm (Ampli) | Bộ | 01 |  |
|  | Loa | Bộ | 01 |  |
|  | Micro | Bộ | 02 |  |
|  | Ti vi | Chiếc | 01 |  |
|  | Đầu đĩa | Chiếc | 01 |  |
|  | Máy chụp ảnh | Chiếc | 01 | Độ phân giải: ≥ 12 Mpixel |
|  | Máy tính | Chiếc | 03 | - Loại: 12 số - Có chương trình thống kê |
|  | Bảng di động | Chiếc | 02 | Chân bảng có bánh xe; - Kích thước: ≥ (80 x 120) cm |

PHẦN C

DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT CANH TÁC CÂY LƯƠNG THỰC

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh , lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xe đẩy | Chiếc | 02 | Tải trọng: ≥ 150 kg. |
| 2 | Bơm nước | Chiếc | 02 | - Công suất: ≥ 4.0 mã lực - Tốc độ ≥ 3600 v/p |
| 3 | Máy cày | Chiếc | 01 | - Công suất: 1000m2/giờ - Đất tơi: 5 ÷ 7 cm |
| 4 | Máy cắt cỏ | Chiếc | 01 | - Tốc độ: ≥ 7000 vòng/phút - Đường kính cắt: 230 ÷250 mm |
| 5 | Cân bàn | Chiếc | 01 | Cân được: ≥ 100 kg |
| 6 | Dụng cụ gieo hạt | Chiếc | 01 | Loại: ≥ 6 ống |

Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT CANH TÁC CÂY ĂN QUẢ

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh , lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cân bàn | Chiếc | 01 | Cân được: ≥ 100 kg |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 01 | Tải trọng: ≥ 150 kg. |
|  | Bơm nước | Chiếc | 01 | - Công suất: ≥ 4.0 mã lực - Tốc độ ≥ 3600 v/p |
|  | Máy đo độ Brix | Chiếc | 06 | - Khoảng đo Brix: 0 ÷ 85% - Độ phân giải: 0,1% - Độ chính xác: ±0.2% |
|  | Máy cắt cỏ | Chiếc | 01 | - Tốc độ: ≥ 7000 vòng/ phút - Đường kính cắt: 230 ÷250 mm |

Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT CANH TÁC CÂY CÔNG NGHIỆP

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh , lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cân bàn | Chiếc | 01 | Cân được: ≥ 100 kg |
|  | Máy cắt cỏ | Chiếc | 01 | - Tốc độ: ≥ 7000 vòng/ phút - Đường kính cắt: 230÷250 mm |
|  | Máy bơm | Chiếc | 01 | - Công suất: ≥ 4.0 mã lực - Tốc độ ≥ 3600 v/p |
|  | Thúng ủ ca cao | Chiếc | 06 | Thể tích: ≥ 50 kg |
|  | Lồng bẫy sóc | Chiếc | 03 | Được làm bằng các vật liệu thông dụng |

Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT CANH TÁC CÂY RAU - HOA

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh , lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cân bàn | Chiếc | 01 | Cân được: ≥ 100 kg |
|  | Máy cày | Chiếc | 01 | - Công suất: 1000m2/giờ - Đất tơi: 5 ÷ 7 cm |
|  | Máy cắt cỏ | Chiếc | 01 | - Tốc độ: ≥ 7000 vòng/phút - Đường kính cắt: 230 ÷250 mm |
|  | Máy bơm | Chiếc | 01 | - Công suất: ≥ 4.0 mã lực - Tốc độ ≥ 3600 v/p |

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ BẢO VỆ THỰC VẬT

Trình độ: Trung cấp nghề

(Theo Quyết định số 1634/QĐ-BLĐTBXH ngày 13 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

| TT | Họ tên | Trình độ | Chức vụ trong Hội đồng thẩm định |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quản Văn Giáo | Cử nhân | Chủ tịch hội đồng |
| 2 | Nguyễn Bình Nhự | Tiến sĩ | Phó Chủ tịch hội đồng |
| 3 | Nguyễn Tiến Bộ | Kỹ sư | Uỷ viên - Thư ký |
| 4 | Nguyễn Đức Thiết | Thạc sĩ | Uỷ viên |
| 5 | Kiều Thị Ngọc | Tiến sĩ | Uỷ viên |
| 6 | Nguyễn Thanh Minh | Thạc sĩ | Uỷ viên |
| 7 | Đinh Thị Đào | Thạc sĩ | Uỷ viên |