DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

DẠY NGHỀ TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17 /2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

|  | Tên nghề: Trồng cây công nghiệp Mã nghề: 50620103 Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề |
| --- | --- |

MỤC LỤC

Phần thuyết minh

Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

Bảng 01. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Sinh lý thực vật (MH 07)

Bảng 02. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Đất trồng và phân bón (MH 08)

Bảng 03. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Giống cây trồng (MH 09)

Bảng 04. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Bảo vệ môi trường (MH 10)

Bảng 05. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Tin học ứng dụng (MH 11)

Bảng 06. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Bảo vệ thực vật đại cương (MH 12)

Bảng 07. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Chế biến bảo quản nông sản (MH 13)

Bảng 08. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Điều tra thị trường sản phẩm cây công nghiệp (MĐ 14)

Bảng 09. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh (MĐ 15)

Bảng 10. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sản xuất cây giống cây công nghiệp (MĐ 16)

Bảng 11. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thiết lập vườn trồng cây công nghiệp (MĐ 17)

Bảng 12. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sử dụng máy nông nghiệp (MĐ 18)

Bảng 13. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sử dụng hệ thống tưới nước (MĐ 19)

Bảng 14. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Trồng và chăm sóc cây lạc, đậu tương (MĐ 20)

Bảng 15. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Trồng và chăm sóc cây thuốc lá (MĐ 21)

Bảng 16. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Trồng và chăm sóc cây mía (MĐ 22)

Bảng 17. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Trồng và chăm sóc cây sắn (MĐ 23)

Bảng 18. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Trồng và chăm sóc cây dừa (MĐ 24)

Bảng 19. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Trồng và chăm sóc cây chè (MĐ 25)

Bảng 20. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Trồng và chăm sóc cây cà phê (MĐ 26)

Bảng 21. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Trồng và chăm sóc cây cao su (MĐ 27)

Bảng 22. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Tiêu thụ sản phẩm (MĐ 28)

Bảng 23. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Quản trị sản xuất cây công nghiệp (MĐ 29)

Bảng 24. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Tiếng anh nông nghiệp (MH 31)

Bảng 25. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Trồng và chăm sóc cây vừng (MĐ 32)

Bảng 26. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Trồng và chăm sóc cây hướng dương (MĐ 33)

Bảng 27. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Trồng và chăm sóc cây Jatropha (MĐ 34)

Bảng 28. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Trồng và chăm sóc cây bông (MĐ 35)

Bảng 29. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Trồng và chăm sóc cây đay (MĐ 36)

Bảng 30. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Trồng và chăm sóc cây dứa sợi (MĐ 37)

Bảng 31. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Trồng và chăm sóc cây ca cao (MĐ 38)

Bảng 32. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Trồng và chăm sóc cây quế (MĐ 41)

Bảng 33. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Trồng và chăm sóc cây trẩu (MĐ 42)

Bảng 34. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Trồng và chăm sóc cây dược liệu (MĐ 43)

Bảng 35. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Sản xuất nấm (MĐ 44)

Bảng 36. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Nông lâm kết hợp (MĐ 47)

Bảng 37. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Nuôi ong và khai thác mật (MĐ 48)

Bảng 38. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Kỹ năng giao tiếp, đàm phán (MĐ 49)

Bảng 39. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Khuyến nông lâm (MĐ 50)

Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 40: Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Bảng 41. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Nuôi ong và khai thác mật (MĐ 48)

Danh sách hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Trồng cây công nghiệp

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Trồng cây công nghiệp trình độ Cao đẳng nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Trồng cây công nghiệp, ban hành kèm theo Thông tư số 09/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 04 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Trồng cây công nghiệp

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 39, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

- Yêu cầu sư phạm cơ bản của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 40 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc. Trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (bảng 41) dùng để bổ sung cho bảng 40.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Trồng cây công nghiệp

Các Trường đào tạo nghề Trồng cây công nghiệp, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 40).

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn; loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị dùng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A

# DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN

# (BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 01. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔN HỌC (BẮT BUỘC): SINH LÝ THỰC VẬT

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ pipet thẳng | Bộ | 01 | Dùng để hút dung dịch thực hiện các phản ứng thí nghiệm |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Loại 10 ml - Loại 20 ml - Loại 25 ml | Chiếc Chiếc Chiếc | 06 06 06 |  | Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương). |
|  | Giá để pipet | Chiếc | 03 |  | Loại thông dụng dùng trong các phòng thí nghiệm. |
|  | Bóp cao su | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Dụng cụ pha hóa chất | Bộ | 01 | Dùng để đong, pha các dung dịch thực hiện các phản ứng thí nghiệm |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cốc mỏ - Loại 100 ml - Loại 250 ml - Loại 500 ml - Loại 1000 ml | Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc | 18 18 18 18 |  | Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương) |
|  | Ống đong - Loại 100 ml - Loại 250 ml - Loại 500 ml - Loại 1000 ml | Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc | 06 06 06 06 |  | - Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương). - Chia vạch: (0,1 ÷1,0) ml. |
|  | Muỗng (thìa) | Chiếc | 06 |  | Loại thông dụng dùng trong các phòng thí nghiệm |
|  | Đũa thủy tinh | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Dụng cụ thí nghiệm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình tam giác - Loại 100 ml - Loại 250 ml - Loại 500 ml | Chiếc Chiếc Chiếc | 0 06 06 06 | Dùng để đựng dung dịch thực hiện các phản ứng thí nghiệm | Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương). |
|  | Hộp petri | Hộp | 180 | Dùng để đựng dung dịch, ngâm mẫu, đánh giá sức nảy mầm của hạt giống | - Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương). - Đường kính: ≥ 9 cm. |
|  | Ống nhỏ giọt | Chiếc | 10 | Dung để hút một lượng nhỏ các dung dịch chỉ thị khi thực hiện các phản ứng thí nghiệm | - Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương). - Thể tích:≥ 3 ml |
|  | Rổ | Chiếc | 06 | Dùng để đựng các dụng cụ thí nghiệm. | Kích thước: - Dài: ≥ 60 cm. - Rộng: ≥ 40 cm - Cao: ≥ 20 cm |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 | Dùng để cân mẫu, hoá chất khi thí nghiệm | - Cân được: ≤ 200 gram; - Độ chính xác: ± 0,001 gram. |
|  | Dao y tế | Chiếc | 18 | Dùng để cắt, tách mẫu. | Vật liệu không gỉ. |
|  | Bộ kính phóng đại | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và quan sát tế bào, hạt phấn, cơ quan sinh sản. | Gồm các loại vật kính: 10 X, 40 X, 100 X. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kính hiển vi quang học | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Kính hiển vi soi nổi | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Kính lúp cầm tay | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Thước đo trường kính | Chiếc | 03 |  | Chia ô, chia vạch có kích thước 1nm |
|  | Tủ định ôn (tủ ấm) | Chiếc | 01 | Dùng để tạo môi trường nhiệt độ ổn định cho các mẫu khi làm thí nghiệm | Nhiệt độ: ≤ 800C |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để sấy khô mẫu | Nhiệt độ: ≥ 1150C |
|  | Máy khuấy từ | Chiếc | 01 | Dùng để khuấy trộn khi pha dung dịch thí nghiệm | - Tốc độ khuấy: ≥ 100 vòng/phút. - Nhiệt độ: ≥ 80oC. |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. Kích thước phông chiếu:≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 02. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐẤT TRỒNG VÀ PHÂN BÓN

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dụng cụ làm đất | Bộ | 01 | Dùng để đào phẫu diện đất | Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Cuốc chim | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Xà beng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Hộp tiêu bản | Chiếc | 03 | Dùng để đựng các mẫu đất thuộc các tầng đất của phẫu diện | - Chất liệu: nhựa hoặc gỗ - Có ≥ 3 ngăn |
|  | Khoan | Chiếc | 03 | Dùng để khoan vào các tầng đất để lấy mẫu đất | - Cán dài: ≥ 70 cm; - Đường kính mũi khoan: ≥ 50 mm. |
|  | Thước dây | Chiếc | 06 | Dùng để đo chiều sâu các tầng đất của phẫu diện | Phạm vi đo: 0 ÷ 150 cm. |
|  | Bộ ống nghiệm | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập các phản ứng hóa học trong quá trình phân tích đất, lá. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ống nghiệm | Chiếc | 36 |  | - Chất liệu: thủy tinh. - Đường kính: ≥ 15 mm; - Dài: ≥ 180 mm. |
|  | Giá để ống nghiệm | Chiếc | 36 |  | Không gỉ |
|  | Bộ buret | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập chuẩn độ các dung dịch thí nghiệm. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Buret | Chiếc | 09 |  | - Chất liệu: thủy tinh. - Dung tích: ≥ 25ml - Khóa bằng nhựa. |
|  | Giá kẹp | Chiếc | 09 |  | Chất liệu bằng thép không gỉ. |
|  | Bộ pipet | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập hút dung dịch. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Loại 10 ml - Loại 20 ml - Loại 25 ml | Chiếc Chiếc Chiếc | 06 06 06 |  | Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương). |
|  | Giá để pipet | Chiếc | 03 |  | Loại thông dụng dùng trong các phòng thí nghiệm. |
|  | Bóp cao su | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Dụng cụ pha hóa chất | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập định mức dung dịch. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cốc mỏ - Loại 100 ml - Loại 250 ml - Loại 500 ml - Loại 1000 ml | Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc | 18 18 18 18 |  | Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương) |
|  | Ống đong - Loại 100 ml - Loại 250 ml - Loại 500 ml - Loại 1000 ml | Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc | 06 06 06 06 |  | - Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương). - Chia vạch: (0,1 ÷1,0) ml. |
|  | Bình định mức - Loại 100 ml - Loại 250 ml - Loại 500 ml - Loại 1000 ml | Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc | 12 12 12 12 |  | Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương) |
|  | Muỗng (thìa) | Chiếc | 06 |  | Loại thông dụng dùng trong phòng thí nghiệm |
|  | Đũa thủy tinh | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Lọ (chai) - Loại 50 ml - Loại 100 ml - Loại 250 ml - Loại 500 ml | Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc | 18 18 18 18 |  | - Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương). - Có nút mài |
|  | Dụng cụ thí nghiệm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình tam giác - Loại 100 ml - Loại 250 ml - Loại 500 ml | Chiếc Chiếc Chiếc | 18 18 18 | Dùng để đựng dung dịch thực hiện các phản ứng thí nghiệm | - Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương). |
|  | Bình cầu đáy bằng - Loại 100 ml - Loại 250 ml - Loại 500 ml | Chiếc Chiếc Chiếc | 18 18 18 | Dùng để đựng dung dịch thực hiện các phản ứng có sự xúc tác bằng nhiệt. | Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương). |
|  | Ống nhỏ giọt | Chiếc | 18 | Dung để hút một lượng nhỏ các dung dịch chỉ thị khi thực hiện các phản ứng thí nghiệm | - Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương). - Thể tích: ≥ 3 ml |
|  | Phễu - Loại 5 cm - Loại 7 cm - Loại 9 cm | Chiếc Chiếc Chiếc | 06 06 06 | Tách, lọc tạp chất ra khỏi dung dịch | Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương). |
|  | Rổ | Chiếc | 06 | Dùng để đựng các dụng cụ thí nghiệm. | Kích thước: - Dài: ≥ 60 cm. - Rộng: ≥ 40 cm - Cao: ≥ 20 cm |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập cách cân hóa chất, mẫu đất, lá khi phân tích các chỉ tiêu lý hóa. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 |  | - Cân được: ≤ 200 gram; - Độ chính xác: ± 0,001 gram. |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: ± 0,01 gram. |
|  | Cân đồng hồ | Chiếc | 01 |  | Loại cân: 5 kg |
|  | Dụng cụ nghiền, rây mẫu | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập nghiền và rây nhỏ mẫu phân tích. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cối | Chiếc | 06 |  | Loại thông dụng trong phòng thí nghiệm |
|  | Chày | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Rây - Loại 1,0 mm - Loại 0,3 mm | Chiếc Chiếc | 03 03 |  | Chất liệu: thép không gỉ |
|  | Máy chưng cất nước | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập chưng cất nước. | - Cất nước 1 lần; - Công suất: ≥ 4 lít/giờ |
|  | Máy khuấy từ | Chiếc | 01 | Dùng để khuấy trộn khi pha dung dịch thí nghiệm | - Tốc độ khuấy: ≥ 100 vòng/phút. - Nhiệt độ: ≥ 80oC. |
|  | Máy đo pH cầm tay | Chiếc | 04 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập đo pH của dung dịch. | - Khoảng đo pH: (0 ÷ 14); - Độ chính xác: ± 0,01 pH. |
|  | Tủ hút khí độc | Chiếc | 01 | Dùng để hút khí độc khi làm thí nghiệm | Kích thước: - Chiều cao ≥ 1 m - Chiều rộng ≥ 1 m - Chiều dài ≥ 1 m |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để sấy khô dụng cụ và hóa chất | - Thể tích: (50 ÷ 80) lít - Công suất: ≥ 1000 W |
|  | Bộ bếp, nồi | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập xúc tác phản ứng hóa lý bằng nhiệt. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bếp đun bình cầu | Chiếc | 03 |  | Loại thông dụng thường dùng trong phòng thí nghiệm |
|  | Bếp điện đôi | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≤ 1000 W. |
|  | Nồi | Chiếc | 02 |  | Chất liệu: Inox Đường kính: ≥ 25 cm. |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 03. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔN HỌC (BẮT BUỘC): GIỐNG CÂY TRỒNG

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dụng cụ làm đất | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất ngoài đồng ruộng. | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 06 | Dùng để đo khoảng cách hàng khi thực hiện thí nghiệm | Phạm vi đo: (0÷150) cm. |
|  | Dụng cụ pha hóa chất | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập định mức dung dịch. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cốc mỏ - Loại 100 ml - Loại 250 ml - Loại 500 ml - Loại 1000 ml | Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc | 18 18 18 18 |  | Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương) |
|  | Ống đong - Loại 100 ml - Loại 250 ml - Loại 500 ml - Loại 1000 ml | Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc | 6 6 6 6 |  | - Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương). - Chia vạch: (0,1 ÷1,0) ml. |
|  | Muỗng (thìa) | Chiếc | 6 |  | Loại thông dụng dùng trong các phòng thí nghiệm |
|  | Đũa thủy tinh | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Dụng cụ thí nghiệm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình tam giác Loại 100 ml Loại 250 ml Loại 500 ml | Chiếc Chiếc Chiếc | 18 18 18 | Dùng để đựng dung dịch thực hiện các phản ứng thí nghiệm | Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương). |
|  | Hộp petri | Hộp | 180 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn gieo hạt khi xác định tỷ lệ nảy mầm. | - Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương). - Đường kính: ≥ 9 cm. |
|  | Rổ | Chiếc | 06 | Dùng để đựng các dụng cụ thí nghiệm. | Kích thước: - Dài: ≥ 60 cm. - Rộng: ≥ 40 cm - Cao: ≥ 20 cm |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cân mẫu khi xác định chất lượng hạt giống | - Khoảng cân: ≤ 200 gram; - Độ chính xác: ± 0,001 gram. |
|  | Dụng cụ lai ghép | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dao ghép | Chiếc | 18 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập ghép cây trồng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Dao chiết | Chiếc | 18 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập chiết cây. |  |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 18 | Dùng để hướng dẫn cắt tỉa, tạo tán cho cây. |  |
|  | Panh | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn cắt, gắp hạt phấn khi lai hoa hay khử đực | - Chất liệu: thép, đầu gắp không có mấu - Dài: ≥ 10 cm |
|  | Kéo lưỡi cong | Chiếc | 06 |  | Loại thông dụng trong ngành y tế |
|  | Tủ định ôn (tủ ấm) | Chiếc | 01 | Dùng để tạo môi trường nhiệt độ ổn định cho các mẫu khi làm thí nghiệm | Nhiệt độ: ≤ 800C |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 04. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔN HỌC (BẮT BUỘC): BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vợt lưới | Chiếc | 18 | Dùng để hướng dẫn thu gom rác thải nông nghiệp trên kênh, mương ngoài đồng ruộng. | Đường kính: ≥ 30 cm. Đường kính lỗ: ≥ 1 cm |
|  | Kẹp rác | Chiếc | 18 | Dùng để kẹp rác khi thu gom cho vào xô, thùng | Loại thông dụng trên thi trường |
|  | Xô | Chiếc | 18 | Dùng để hướng dẫn thu gom, phân loại rác. | Có dung tích: ≤ 10 lít. |
|  | Xẻng | Chiếc | 6 |  | Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 03 | Dùng để vận chuyển rác thải. | Chất liệu: sắt. Tải trọng: ≥ 200 kg. |
|  | Thùng rác | Chiếc | 03 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập đựng rác sau khi phân loại. | - Chia 3 ngăn. - Dung tích: ≥ 200 lít. |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn cho người học các biện pháp bảo vệ an toàn cho người khi thu gom và phân loại rác thải | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động. |
|  | Bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũ | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Áo | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Quần | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Giày | Đôi | 18 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 18 |  |  |
|  | Ủng cao su | Đôi | 18 |  |  |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 05. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TIN HỌC ỨNG DỤNG

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn thực tập soạn thảo văn bản (Word), tính toán, mô tả (Excel). | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu khi giới thiệu, hướng dẫn nội dung bài học. | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Bàn ghế | Bộ | 19 | Dùng để đặt bộ máy vi tính và ngồi học của sinh viên | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 06. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔN HỌC (BẮT BUỘC): BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẠI CƯƠNG

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dụng cụ điều tra sâu bệnh hại | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập thu thập, xử l‎ý mẫu côn trùng, bệnh cây. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vợt | Chiếc | 06 |  | - Cán dài: ≥ 100 cm - Đường kính: ≥ 30 cm - Chiều sâu: ≥ 75 cm |
|  | Khay | Chiếc | 06 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 20 cm - Rộng: ≥ 18 cm - Cao: ≥ 5 cm |
|  | Khung | Chiếc | 18 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 50 cm - Rộng: ≥ 40 cm |
|  | Dụng cụ pha hóa chất | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập đựng, đong dung dịch thí nghiệm. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cốc mỏ - Loại 100 ml - Loại 250 ml - Loại 500 ml - Loại 1000 ml | Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc | 12 12 12 12 |  | Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương) |
|  | Ống đong - Loại 100 ml - Loại 250 ml - Loại 500 ml - Loại 1000 ml | Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc | 06 06 06 06 |  | Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương). - Chia vạch: (0,1 ÷1,0) ml. |
|  | Bình định mức - Loại 100 ml - Loại 250 ml - Loại 500 ml - Loại 1000 ml | Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc | 06 06 06 06 |  | - Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương) |
|  | Muỗng (thìa) | Chiếc | 03 |  | Loại thông dụng dùng trong các phòng thí nghiệm |
|  | Đũa thủy tinh | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Lọ (chai) - Loại 50 ml - Loại 100 ml - Loại 250 ml - Loại 500 ml | Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc | 06 06 06 06 | Dung để bảo quản, ngâm mẫu sâu bệnh | - Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương). - Có nút mài |
|  | Bình thủy tinh - Loại 1000 ml - Loại 3000 ml - Loại 5000 ml | Chiếc Chiếc Chiếc | 03 03 03 |  | - Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương). - Có nút mài |
|  | Máy ảnh | Chiếc | 01 | Dùng để chụp lại các mẫu dịch hại | Độ phân giải: ≥ 12 Megapixel |
|  | Dụng cụ nuôi cấy vi sinh vật | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực tập nuôi cấy, phân lập mẫu bệnh |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 06 |  | Chất liệu: thủy tinh |
|  | Que cấy | Chiếc | 06 |  | - Chất liệu: thép. - Thông dụng trên thị trường. |
|  | Panh | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Hộp petri | Hộp | 100 | Dùng để đựng môi trường nuôi cấy, phân lập vi sinh vật | - Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương). - Đường kính: ≥ 9 cm. |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn cân mẫu, hoá chất khi thí nghiệm |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 |  | - Cân được: ≤ 200 gram; - Độ chính xác: ± 0,001 gram. |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: ± 0,01 gram. |
|  | Bộ kính phóng đại | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kính lúp cầm tay | Chiếc | 18 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn quan sát mẫu côn trùng, triệu chứng bệnh cây | Vật kính: (4÷6) X. |
|  | Kính hiển vi quang học | Chiếc | 06 |  | Gồm các loại vật kính: 10 X, 40 X, 100 X. |
|  | Kính hiển vi soi nổi | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Thước đo trường kính | Chiếc | 03 | Dùng để đếm số lượng vi sinh vật | Chia vạch, kích thước: ≤ 1 µm |
|  | Tủ ấm | Chiếc | 01 | Dùng để bảo quản mẫu khi nuôi cấy, phân lập vi sinh vật. | Nhiệt độ: ≤ 800C |
|  | Tủ mát | Chiếc | 01 |  | Thể tích: ≥ 120 lít |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 |  | Thể tích: ≥ 120 lít |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để sấy khô mẫu | Nhiệt độ: ≥ 1150C |
|  | Nồi hấp | Chiếc | 01 | Dùng để khử trùng dụng cụ, môi trường khi thực hiện thí nghiệm | - Áp suất: ≥ 1,5 atm - Thể tích: ≥ 80 lít. |
|  | Dụng cụ chăm sóc, thu hoạch | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình phun | Chiếc | 06 | Dùng để phun phòng trừ dịch hại cây trồng | - Thể tích: ≤ 16 lít. - Có quai đeo vai |
|  | Xô | Chiếc | 06 | Dùng để đựng nước khi pha thuốc BVTV. | Thể tích: ≤ 10 lít. |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn về cách đảm bảo an toàn sức khỏe con người khi pha, phun thuốc BVTV. | Theo tiêu chuẩn Việt Nam. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Kính | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Áo | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Quần | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 18 |  |  |
|  | Giày | Đôi | 18 |  |  |
|  | Ủng cao su | Đôi | 18 |  |  |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 Ansilumnet; - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CHẾ BIẾN BẢO QUẢN NÔNG SẢN

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cân đồng hồ - Loại 50 kg - Loại 100 kg | Chiếc Chiếc | 01 01 | Dùng để cân nông sản | Độ chính xác: ± 0,1 kg |
|  | Máy đo pH cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn đo độ pH của các dung dịch bảo quản. | - Khoảng đo pH: (0 ÷ 14); - Độ chính xác: ± 0,01 pH. |
|  | Tủ mát | Chiếc | 01 | Dùng để bảo quản nông sản | Thể tích: ≥ 120 lít. |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 |  | Thể tích: ≥ 120 lít |
|  | Máy đo độ ẩm hạt | Chiếc | 02 | Dùng để đo độ ẩm, độ ngọt nông sản | Phạm vi đo: ≤ 25% |
|  | Máy đo độ Brix | Chiếc | 02 |  | Phạm vi đo: ≤ 85 % |
|  | Máy xay sinh tố | Chiếc | 02 | Dùng để nghiền, xay nhỏ mẫu khi sơ chế nông sản. | Công suất: ≥ 500 W |
|  | Bộ bếp - nồi | Bộ | 01 | Dùng để thực tập chế biến nông sản. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bếp điện đôi | Chiếc | 03 |  | Công suất: ≤ 1000 W. |
|  | Chảo | Chiếc | 06 |  | Chất liệu: Inox, chống dính Đường kính: ≥ 25 cm. |
|  | Nồi | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Dụng cụ bảo quản nông sản | Bộ | 01 | Dùng để đựng nông sản khi bảo quản khô hoặc tươi |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thùng | Chiếc | 06 |  | Chất liệu: tôn Dung tích: ≥ 20 lít |
|  | Thùng xốp | Thùng | 06 |  | Dung tích: ≥ 20 lít |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 08. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIỀU TRA THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM CÂY CÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 14

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 Ansilumnet; - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 09. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

## Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SẢN XUẤT CÂY GIỐNG CÂY CÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dụng cụ làm đất | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất ngoài đồng ruộng. | Thông dụng trên thị trường. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Cào răng | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Sàng | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Hệ thống dàn che | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn cách thiết kế thực tập trong quá trình trồng và chăm sóc cây giống |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Trụ | m | 40 |  | Chiều cao: ≥ 3 m |
|  | Khung dàn | m2 | 80 |  | - Chất liệu: sắt (hoặc tương đương). - Đường kính: (27÷34) mm |
|  | Lưới che | m2 | 160 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Hệ thống tưới phun mưa | Bộ | 01 | Dùng để cung cấp nước cho vườn ươm | Diện tích tưới: ≤ 100 m2 |
|  | Bình phun | Chiếc | 03 | Dùng để phun phân bón lá, phun phòng trừ dịch hại cây trồng | - Thể tích: ≤ 16 lít. - Có quai đeo vai |
|  | Dao ghép | Chiếc | 18 | Dùng để hướng dẫn ghép cây | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 18 | Dùng để hướng dẫn cắt cành trước và sau khi ghép |  |
|  | Thùng | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực tập ngâm hạt giống | Thể tích: ≥ 200 lít. |
|  | Thùng tưới | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực tập tưới nước cho cây con | Chất liệu: tôn Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THIẾT LẬP VƯỜN TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ dụng cụ làm đất | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất ngoài đồng ruộng. | Chất liệu: sắt. Thông dụng trên thị trường. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Cuốc chim | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Máy đo pH cầm tay | Chiếc | 02 | Dùng để đo pH của dung dịch. | Khoảng đo pH: (0 ÷ 14); Độ chính xác: ± 0,01 pH. |
|  | Cân đồng hồ Loại 5 kg | Chiếc | 03 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập cân mẫu | Độ chính xác: ± 0,01 kg |
|  | Dụng cụ đo | Bộ | 01 | Dùng để đo nhằm xác định khoảng cách hàng, khoảng cách cây |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 06 |  | Phạm vi đo: (0÷150) cm. |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 06 |  | Chiều dài: ≥ 15 m |
|  | Thước chữ A | Chiếc | 06 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬ DỤNG MÁY NÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy kéo | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập lái máy, bảo dưỡng. | Công suất: ≥ 30 Hp. |
|  | Dàn cày | Chiếc | 01 |  | Loại 3 ÷ 5 lưỡi |
|  | Máy cắt cỏ | Chiếc | 03 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập cách sử dụng và bảo dưỡng | Công suất: ≥ 2 Hp. |
|  | Máy cắt cành | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Dụng cụ sửa chữa nông cụ | Bộ | 03 | Dùng để tháo ra và lắp lại các chi tiết của các nông cụ khi nông cụ bị hỏng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đầu khẩu 6 cạnh | Bộ | 01 |  | Các cỡ: 8 mm ÷ 24 mm |
|  | Bộ chòong | Bộ | 01 |  | Các cỡ: 5,5 mm ÷17 mm |
|  | Bộ cờ lê 2 đầu miệng | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cờ lê 2 đầu vòng ngắn | Chiếc | 01 |  | Loại: 10 mm ÷12 mm |
|  | Đầu mở bugi | Chiếc | 01 |  | Loại M14, M16 |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  | Độ mở: ≤ 65 mm |
|  | Cờ lê mở ống dầu | Chiếc | 01 |  | Loại: (10 ÷12) mm |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tổ hợp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít dẹt | Chiếc | 04 |  | Chiều dài: ≤ 250 mm |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Loại: 2 kg ÷ 5kg |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn thực tập đảm bảo an toàn | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ bảo hộ lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Áo | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Quần | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 18 |  |  |
|  | Giày | Đôi | 18 |  |  |
|  | Ủng cao su | Đôi | 18 |  |  |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬ DỤNG HỆ THỐNG TƯỚI NƯỚC

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hệ thống tưới nhỏ giọt | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và thiết kế các phương pháp tưới. | Cung cấp nước cho diện tích: ≥ 100 m2 |
|  | Hệ thống tưới phun mưa | Bộ | 01 |  |  |
|  | Hệ thống tưới trực tiếp | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY LẠC, ĐẬU TƯƠNG

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dụng cụ làm đất | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất ngoài đồng ruộng. | Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cào răng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Dụng cụ đo | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn đo kích thước luống, khoảng cách giữa các luống trồng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 06 |  | Phạm vi đo: (0÷150) cm. |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 06 |  | Chiều dài: ≥ 15 m |
|  | Cân đồng hồ - Loại 5 kg - Loại 100 kg | Chiếc Chiếc | 01 01 | Dùng để hướng dẫn thực tập cân phân bón và sản phẩm khi thu hoạch | Độ chính xác: ± 0,1 kg |
|  | Dụng cụ chăm sóc, thu hoạch | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình phun | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại. | - Thể tích: ≤ 16 lít; - Có quai đeo vai |
|  | Thùng tưới | Chiếc | 06 | Dùng để tưới nước cho cây con. | Loại thông dụng trên thị trường, có gắn vòi hoa sen. |
|  | Liềm cắt | Chiếc | 18 | Dùng để cắt cây đậu khi thu hoạch | Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Xô | Chiếc | 06 | Dùng để đựng khi vận chuyển phân bón, nước pha thuốc BVTV. | Thể tích: ≤ 10 lit. |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 03 | Dùng để vận chuyển phân bón, thu gom nông sản. | Tải trọng ≥ 100kg |
|  | Dụng cụ điều tra sâu bệnh hại | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập thu thập, xử l‎ý mẫu sâu, bệnh. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vợt | Chiếc | 06 |  | - Cán dài: ≥ 100 cm - Đường kính: ≥ 30 cm - Chiều sâu: ≥ 75 cm |
|  | Khay | Chiếc | 06 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 20 cm - Rộng: ≥ 18 cm - Cao: ≥ 5 cm |
|  | Khung | Chiếc | 18 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 50 cm - Rộng: ≥ 40 cm |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY THUỐC LÁ

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dụng cụ làm đất | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất ngoài đồng ruộng. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cào răng | Chiếc | 06 |  | Chất liệu: sắt. Thông dụng trên thị trường. |
|  | Cuốc | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Vồ | Chiếc | 06 |  | Chất liệu: gỗ. |
|  | Dụng cụ chăm sóc, thu hoạch | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình phun | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại. | - Thể tích: ≤ 16 lít; - Có quai đeo vai |
|  | Thùng tưới | Chiếc | 06 | Dùng để tưới nước cho cây con. | Loại thông dụng trên thị trường, có gắn vòi hoa sen. |
|  | Xô | Chiếc | 18 | Dùng để đựng khi vận chuyển phân bón, nước pha thuốc BVTV. | Thể tích: ≤ 10 lít. |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 03 | Dùng để vận chuyển phân bón, thu gom nông sản. | Tải trọng ≥ 100kg |
|  | Dụng cụ điều tra sâu bệnh hại | Bộ | 01 | Dùng để thực hành thu thập, xử l‎ý mẫu sâu, bệnh. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vợt | Chiếc | 06 |  | - Cán dài: ≥ 100 cm - Đường kính: ≥ 30 cm - Chiều sâu: ≥ 75cm |
|  | Khay | Chiếc | 06 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 20 cm - Rộng: ≥ 18 cm - Cao: ≥ 5 cm |
|  | Khung | Chiếc | 18 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 50 cm - Rộng: ≥ 40 cm |
|  | Bộ dao | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cắt lá thuốc lá, đốn cây trong quá trình thu hoạch. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dao cắt | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Dao rựa (dao phát) | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Dùng để mặc khi chăm sóc, thu hoạch nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe con người. | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ bảo hộ lao động. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Áo | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Quần | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 18 |  |  |
|  | Giày | Đôi | 18 |  |  |
|  | Ủng cao su | Đôi | 18 |  |  |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY MÍA

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dụng cụ làm đất | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất ngoài đồng ruộng. | Chất liệu: sắt. Thông dụng trên thị trường. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Thước cuộn | chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn đo khoảng cách hàng trồng. | Chiều dài: ≥ 15 m |
|  | Dụng cụ chăm sóc, thu hoạch | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình phun | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại. | - Thể tích: ≤ 16 lít; - Có quai đeo vai |
|  | Thùng tưới | Chiếc | 06 | Dùng để tưới nước cho cây con. | Loại thông dụng trên thị trường, có gắn vòi hoa sen. |
|  | Xô | Chiếc | 18 | Dùng để đựng khi vận chuyển phân bón, nước pha thuốc BVTV. | Thể tích: ≤ 10 lit. |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 03 | Dùng để vận chuyển phân bón, thu gom nông sản. | Tải trọng ≥ 100kg |
|  | Dụng cụ điều tra sâu bệnh hại | Bộ | 01 | Dùng để thực hành thu thập, xử l‎ý mẫu sâu, bệnh. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vợt | Chiếc | 06 |  | - Cán dài: ≥ 100 cm - Đường kính: ≥ 30 cm - Chiều sâu:≥ 75 cm |
|  | Khay | Chiếc | 06 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 20 cm - Rộng: ≥ 18 cm - Cao: ≥ 5 cm |
|  | Khung | Chiếc | 18 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 50 cm - Rộng: ≥ 40 cm |
|  | Dao rựa (dao phát) | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành tỉa chồi, thu hoạch mía | Chất liệu: thép. Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy đo Brix | Chiếc | 02 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập đo độ đường. | Phạm vi đo: ≤ 85 %. Độ chính xác: ± 0.2 % |
|  | Cân đồng hồ - Loại 5 kg - Loại 100 kg | Chiếc Chiếc | 01 01 | Dùng để hướng dẫn cân phân bón, năng suất. | Độ chính xác: ± 0,1 kg. |
|  | Bảng di động | Chiếc | 1 | Dùng để thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY SẮN

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dụng cụ làm đất | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất ngoài đồng ruộng. | Chất liệu: sắt. Thông dụng trên thị trường. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cào răng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Dụng cụ đo | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn đo kích thước luống, khoảng cách giữa các luống trồng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 03 |  | Phạm vi đo: (0÷150) cm. |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 03 |  | Chiều dài: ≥ 15 m |
|  | Cân đồng hồ - Loại 5 kg - Loại 100 kg | Chiếc Chiếc | 01 01 | Dùng để cân phân bón và sản phẩm khi thu hoạch | Độ chính xác: ± 0,1 kg |
|  | Dụng cụ chăm sóc, thu hoạch | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình phun | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại. | - Thể tích: ≤ 16 lít; - Có quai đeo vai |
|  | Thùng tưới | Chiếc | 06 | Dùng để tưới nước cho cây con. | Loại thông dụng trên thị trường, có gắn vòi hoa sen. |
|  | Xô | Chiếc | 06 | Dùng để đựng khi vận chuyển phân bón, nước pha thuốc BVTV. | Thể tích: ≤ 10 lít. |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 03 | Dùng để vận chuyển phân bón, thu gom nông sản. | Tải trọng ≥ 100kg |
|  | Dao rựa (dao phát) | Chiếc | 18 | Dùng để hướng dẫn chặt hom giống, thu hoạch. | - Chất liệu: thép. - Hình dạng, kích thước thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Dụng cụ điều tra sâu bệnh hại | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập thu thập, xử l‎ý mẫu sâu, bệnh. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vợt | Chiếc | 06 |  | - Cán dài: ≥ 100 cm - Đường kính: ≥ 30 cm - Chiều sâu: ≥ 75cm |
|  | Khay | Chiếc | 06 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 20 cm - Rộng: ≥ 18 cm - Cao: ≥ 5 cm |
|  | Khung | Chiếc | 18 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 50 cm - Rộng: ≥ 40 cm |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY DỪA

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dụng cụ làm đất | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất ngoài đồng ruộng. | - Chất liệu: sắt. - Thông dụng trên thị trường. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cuốc | chiếc | 09 |  |  |
|  | Xẻng | chiếc | 06 |  |  |
|  | Xà beng | chiếc | 03 |  |  |
| 2 | Dụng cụ chăm sóc, thu hoạch | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình phun | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại. | - Thể tích: ≤ 16 lít; - Có quai đeo vai |
|  | Thùng tưới | Chiếc | 06 | Dùng để tưới nước cho cây con. | Loại thông dụng trên thị trường, có gắn vòi hoa sen. |
|  | Xô | Chiếc | 06 | Dùng để đựng khi vận chuyển phân bón, nước pha thuốc BVTV. | Thể tích: ≤ 10 lít. |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 03 | Dùng để vận chuyển phân bón, thu gom nông sản. | Tải trọng ≥ 100kg |
|  | Thang | Chiếc | 02 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập thu hoạch. | Có thể thay đổi độ cao |
| 4 | Dao rựa (dao phát) | Chiếc | 09 | Dùng để hướng dẫn đốn dừa, vệ sinh bẹ lá | - Chất liệu: thép - Loại thông dụng trên thị trường. |
| 5 | Cưa tay | Chiếc | 06 | Dùng để cắt buồng dừa khi thu hoạch |  |
| 6 | Dụng cụ điều tra sâu bệnh hại | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực tập thu thập, xử l‎ý mẫu sâu, bệnh. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vợt | Chiếc | 06 |  | - Cán dài: ≥ 100 cm - Đường kính: ≥ 30 cm - Chiều sâu: ≥ 75cm |
|  | Khay | Chiếc | 06 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 20 cm - Rộng: ≥ 18 cm - Cao: ≥ 5 cm |
|  | Khung | Chiếc | 18 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 50 cm - Rộng: ≥ 40 cm |
| 7 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
| 8 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
| 10 | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY CHÈ

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng |  | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dụng cụ làm đất | Bộ | 01 |  | Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất ngoài đồng ruộng. | - Chất liệu: sắt. - Thông dụng trên thị trường. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Xà beng | Chiếc | 03 |  |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Dụng cụ đo | Bộ | 01 |  | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập đo khoảng cách hàng, cây. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Thước chữ A | Chiếc | 06 |  |  | Thông dụng trên thị trường. |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 03 |  |  | Chiều dài: ≥ 15 m |
|  | Hệ thống dàn che | Bộ | 01 |  | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập che cây con trong vườn ươm giống |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Trụ | Chiếc |  | 12 |  | Chiều cao: ≥ 3 m. |
|  | Khung giàn | m2 |  | 40 |  | Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Lưới che | m2 |  | 80 |  |  |
|  | Bộ dao | Bộ |  | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Dao cắt | Chiếc |  | 06 | Dùng để hướng dẫn cắt hom giâm cành. |  |
|  | Dao rựa (dao phát, dao quắm) | Chiếc |  | 06 | Dùng để hướng dẫn đốn, tỉa. |  |
|  | Dụng cụ cắt tỉa | Bộ |  | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập cắt tỉa, tạo tán cho cây. | Chất liệu: thép. Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc |  | 06 |  |  |
|  | Kéo đốn cành | Chiếc |  | 06 |  |  |
|  | Dụng cụ chăm sóc, thu hoạch | Bộ |  | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Bình phun | Chiếc |  | 06 | Dùng để hướng dẫn phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại. | - Thể tích: ≤ 16 lít; - Có quai đeo vai |
|  | Thùng tưới | Chiếc |  | 06 | Dùng để tưới nước cho cây con. | Loại thông dụng trên thị trường, có gắn vòi hoa sen. |
|  | Xô | Chiếc |  | 06 | Dùng để đựng khi vận chuyển phân bón, nước pha thuốc BVTV. | Thể tích: ≤ 10 lít. |
|  | Xe đẩy | Chiếc |  | 03 | Dùng để vận chuyển phân bón, thu gom nông sản. | Tải trọng ≥ 100kg |
|  | Dụng cụ điều tra sâu bệnh hại | Bộ |  | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập thu thập, xử l‎ý mẫu sâu, bệnh. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Vợt | Chiếc |  | 06 |  | - Cán dài: ≥ 100 cm - Đường kính: ≥ 30 cm - Chiều sâu: ≥ 75cm |
|  | Khay | Chiếc |  | 06 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 20 cm - Rộng: ≥ 18 cm - Cao: ≥ 5 cm |
|  | Khung | Chiếc |  | 18 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 50 cm - Rộng: ≥ 40 cm |
|  | Cân đồng hồ - Loại 5 kg - Loại 100 kg | Chiếc Chiếc |  | 01 01 | Dùng để hướng dẫn cân phân bón, năng suất. | Độ chính xác: ± 0,1 kg. |
|  | Bảng di động | Chiếc |  | 01 | Dùng để thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ |  | 01 |  | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ |  | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY CÀ PHÊ

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dụng cụ làm đất | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất ngoài đồng ruộng. | - Chất liệu: sắt. - Thông dụng trên thị trường. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Xà beng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Dụng cụ đo | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực tập đo thiết kế hàng, cây |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước chữ A | Chiếc | 03 |  | Thông dụng trên thị trường. |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 03 |  | Chiều dài: ≥ 15 m |
|  | Cân đồng hồ - Loại 5 kg - Loại 100 kg | Chiếc Chiếc | 01 01 | Dùng để hướng dẫn cân phân bón, năng suất. | Độ chính xác: ± 0,1 kg. |
|  | Cưa tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn cưa đốn phục hồi vườn cây. | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Dao ghép | Chiếc | 18 | Dùng để hướng dẫn thực tập ghép cây. | - Chất liệu: thép. - Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 18 | Dùng để hướng dẫn cắt cành, tỉa cành, tạo tán cho cây. |  |
|  | Dụng cụ chăm sóc, thu hoạch | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình phun | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại. | - Thể tích: ≤ 16 lít; - Có quai đeo vai |
|  | Thùng tưới | Chiếc | 06 | Dùng để tưới nước cho cây con. | Loại thông dụng trên thị trường, có gắn vòi hoa sen. |
|  | Xô | Chiếc | 06 | Dùng để đựng khi vận chuyển phân bón, nước pha thuốc BVTV. | Thể tích: ≤ 10 lít. |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 03 | Dùng để vận chuyển phân bón, thu gom nông sản. | Tải trọng ≥ 100kg |
|  | Bạt | Tấm | 06 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập thu hoạch. | Kích thước: - Chiều dài: ≥ 20 m - Chiều rộng: ≥ 6 m. |
|  | Dụng cụ điều tra sâu bệnh hại | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập thu thập, xử l‎ý mẫu sâu, bệnh. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vợt | Chiếc | 06 |  | - Cán dài: ≥ 100 cm - Đường kính: ≥ 30 cm - Chiều sâu: ≥ 75cm |
|  | Khay | Chiếc | 06 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 20 cm - Rộng: ≥ 18 cm - Cao: ≥ 5 cm |
|  | Khung | Chiếc | 18 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 50 cm - Rộng: ≥ 40 cm |
|  | Hệ thống dàn che | Bộ | 01 | Dùng để làm dàn che ươm cây cà phê |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Trụ | Chiếc | 06 |  | Cao: ≥ 2 m |
|  | Khung giàn | m2 | 20 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Hệ thống tưới nhỏ giọt | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn tưới kích thích mầm hoa, dưỡng quả cây cà phê. | Diện tích: ≥ 100 m2 |
|  | Hệ thống tưới phun mưa | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY CAO SU

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dụng cụ làm đất | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực tập làm đất. | - Chất liệu: sắt. - Thông dụng trên thị trường. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Cuốc chim | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Xà beng | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Dụng cụ đo | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thiết kế hàng trồng; quy hoạch mặt cạo cây cao su. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 06 |  | Phạm vi đo: (0÷150) cm. |
|  | Đót kỹ thuật | Chiếc | 06 |  | Phạm vi đo: ≤ 5 mm |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 06 |  | Phạm vi đo: (0÷150) cm. |
|  | Thước rập cờ | Chiếc | 06 |  | Chất liệu: gỗ, thép Phạm vi đo: (4÷ 16) cm. |
|  | Thước chữ A | Chiếc | 03 |  | Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 03 |  | Chiều dài: ≥ 15 m |
|  | Bộ dao | Bộ | 01 |  | Chất liệu: thép. Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dao ghép | Chiếc | 18 | Dùng để ghép cây cao su. |  |
|  | Dao rựa (dao phát) | Chiếc | 06 | Dùng để chặt, chẻ nọc tiêu khi thiết kế. |  |
|  | Dao cạo mủ | Chiếc | 18 | Dùng để cạo mủ cây cao su. |  |
|  | Dụng cụ cắt tỉa | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cắt tỉa, tạo tán. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kéo bấm cành | Chiếc | 06 |  | Chất liệu: thép. Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 06 |  | - Chất liệu: thép - Cán có thể thay đổi độ cao. |
|  | Dụng cụ chăm sóc, thu hoạch | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình phun | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại. | - Thể tích: ≤ 16 lít; - Có quai đeo vai. |
|  | Thùng tưới | Chiếc | 06 | Dùng để tưới nước cho cây con. | Loại thông dụng trên thị trường, có gắn vòi hoa sen. |
|  | Xô | Chiếc | 06 | Dùng để đựng khi vận chuyển phân bón, nước pha thuốc BVTV. | Thể tích: ≤ 10 lít. |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 03 | Dùng để vận chuyển phân bón, thu gom nông sản. | Tải trọng ≥ 100kg. |
|  | Thùng chứa mủ | Chiếc | 03 | Dùng để chứa, đựng mủ khi thu hoạch. | Chất liệu: kẽm Thể tích: ≥ 40 lít. |
|  | Giỏ đựng mủ tạp | Chiếc | 06 |  | Thể tích: ≤ 5 lít. |
|  | Cưa | Chiếc | 03 | Dùng để cưa đốn, phục hồi vườn cây. | Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Dụng cụ điều tra sâu bệnh hại | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập thu thập, xử l‎ý mẫu sâu, bệnh. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vợt | Chiếc | 06 |  | - Cán dài: ≥ 100 cm - Đường kính: ≥ 30 cm - Chiều sâu: ≥ 75cm |
|  | Khay | Chiếc | 06 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 20 cm - Rộng: ≥ 18 cm - Cao: ≥ 5 cm |
|  | Khung | Chiếc | 18 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 50 cm - Rộng: ≥ 40 cm |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TIÊU THỤ SẢN PHẨM

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): QUẢN TRỊ SẢN XUẤT CÂY CÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TIẾNG ANH NÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số môn học: MH 31

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY VỪNG

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dụng cụ làm đất | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất ngoài đồng ruộng. | Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cào răng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Dụng cụ đo | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn đo kích thước luống, khoảng cách giữa các luống trồng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 03 |  | Phạm vi đo: (0÷150) cm. |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 03 |  | Chiều dài: ≥ 15 m |
|  | Cân đồng hồ - Loại 5 kg - Loại 100 kg | Chiếc Chiếc | 01 01 | Dùng để cân phân bón và sản phẩm khi thu hoạch | Độ chính xác: ± 0,1 kg |
|  | Dụng cụ chăm sóc, thu hoạch | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình phun | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại. | - Thể tích: ≤ 16 lít; - Có quai đeo vai |
|  | Thùng tưới | Chiếc | 06 | Dùng để tưới nước cho cây con. | Loại thông dụng trên thị trường, có gắn vòi hoa sen. |
|  | Xô | Chiếc | 06 | Dùng để đựng khi vận chuyển phân bón, nước pha thuốc BVTV. | Thể tích: ≤ 10 lit. |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 03 | Dùng để vận chuyển phân bón, thu gom nông sản. | Tải trọng ≥ 100kg. |
|  | Liềm | Chiếc | 06 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập thu hoạch. | Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Bạt | Chiếc | 03 | Dùng để lót khi thu hoạch, sơ chế (phơi) | Diện tích: ≤ 50 m2 |
|  | Dụng cụ điều tra sâu bệnh hại | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực tập thu thập, xử l‎ý mẫu sâu, bệnh. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vợt | Chiếc | 06 |  | - Cán dài: ≥ 100 cm - Đường kính: ≥ 30 cm - Chiều sâu:≥ 75 cm |
|  | Khay | Chiếc | 06 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 20 cm - Rộng: ≥ 18 cm - Cao: ≥ 5 cm |
|  | Khung | Chiếc | 18 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 50 cm - Rộng: ≥ 40 cm |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY HƯỚNG DƯƠNG

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dụng cụ làm đất | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất ngoài đồng ruộng. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cào răng | Chiếc | 06 |  | Chất liệu: sắt. Thông dụng trên thị trường. |
|  | Cuốc | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Vồ | Chiếc | 06 |  | Chất liệu: gỗ |
|  | Hệ thống dàn che | Bộ | 01 | Dùng để che cây con giai đoạn vườn ươm | Diện tích: ≤ 50 m2 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Trụ | Chiếc | 12 |  | Chiều cao: ≥ 3 m. |
|  | Khung giàn | m2 | 40 |  | Chất liệu: gỗ (hoặc tương đương) |
|  | Lưới che | m2 | 80 |  | Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Bộ dao | Bộ | 01 | Dùng để ghép, đốn và thu hoạch. | Chất liệu: thép. Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dao ghép | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Dao rựa (dao phát) | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Dụng cụ cắt tỉa | Bộ | 01 | Dùng để cắt tỉa, tạo tán cho cây. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kéo bấm chồi | Chiếc | 06 |  | Chất liệu: thép. Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 06 |  | Chất liệu: thép Cán có thể thay đổi độ cao. |
|  | Dụng cụ chăm sóc, thu hoạch | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình phun | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại. | - Thể tích: ≤ 16 lít; - Có quai đeo vai |
|  | Thùng tưới | Chiếc | 06 | Dùng để tưới nước cho cây con. | Loại thông dụng trên thị trường, có gắn vòi hoa sen. |
|  | Xô | Chiếc | 06 | Dùng để đựng khi vận chuyển phân bón, nước pha thuốc BVTV. | Thể tích: ≤ 10 lít. |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 03 | Dùng để vận chuyển phân bón, thu gom nông sản. | Tải trọng ≥ 100kg |
|  | Dụng cụ điều tra sâu bệnh hại | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập thu thập, xử l‎ý mẫu sâu, bệnh. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vợt | Chiếc | 06 |  | - Cán dài: ≥ 100 cm - Đường kính: ≥ 30 cm - Chiều sâu:≥ 75 cm |
|  | Khay | Chiếc | 06 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 20 cm - Rộng: ≥ 18 cm - Cao: ≥ 5 cm |
|  | Khung | Chiếc | 18 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 50 cm - Rộng: ≥ 40 cm |
|  | Cân đồng hồ - Loại 5 kg - Loại 100 kg | Chiếc Chiếc | 01 01 | Dùng để cân phân bón và sản phẩm khi thu hoạch | Độ chính xác: ± 0,1 kg |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY JATROPHA

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dụng cụ làm đất | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất ngoài đồng ruộng. | Chất liệu: sắt. Thông dụng trên thị trường. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cào răng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Dụng cụ đo | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn đo kích thước luống, khoảng cách giữa các luống trồng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 06 |  | Phạm vi đo: (0÷150) cm. |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 03 |  | Chiều dài: ≥ 15 m |
|  | Dụng cụ cắt tỉa | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cắt tỉa, tạo tán cho cây. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kéo bấm chồi | Chiếc | 06 |  | Chất liệu: thép. Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 06 |  | Chất liệu: thép Cán có thể thay đổi độ cao. |
|  | Dụng cụ chăm sóc, thu hoạch | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình phun | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại. | - Thể tích: ≤ 16 lít; - Có quai đeo vai. |
|  | Thùng tưới | Chiếc | 06 | Dùng để tưới nước cho cây con. | Loại thông dụng trên thị trường, có gắn vòi hoa sen. |
|  | Xô | Chiếc | 06 | Dùng để đựng khi vận chuyển phân bón, nước pha thuốc BVTV. | Thể tích: ≤ 10 lít. |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 03 | Dùng để vận chuyển phân bón, thu gom nông sản. | Tải trọng ≥ 100kg |
|  | Dụng cụ điều tra sâu bệnh hại | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập thu thập, xử l‎ý mẫu sâu, bệnh. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vợt | Chiếc | 06 |  | - Cán dài: ≥ 100 cm - Đường kính: ≥ 30 cm - Chiều sâu:≥ 75 cm |
|  | Khay | Chiếc | 06 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 20 cm - Rộng: ≥ 18 cm - Cao: ≥ 5 cm |
|  | Khung | Chiếc | 18 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 50 cm - Rộng: ≥ 40 cm |
|  | Cân đồng hồ - Loại 5 kg - Loại 100 kg | Chiếc Chiếc | 01 01 | Dùng để cân phân bón và sản phẩm khi thu hoạch | Độ chính xác: ± 0,1 kg |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY BÔNG

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dụng cụ làm đất | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất ngoài đồng ruộng. | Chất liệu: sắt. Thông dụng trên thị trường. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cào răng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Dụng cụ đo | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn đo kích thước luống, khoảng cách giữa các luống trồng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 06 |  | Phạm vi đo: (0÷150) cm. |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 03 |  | Chiều dài: ≥ 15 m |
|  | Dụng cụ cắt tỉa | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cắt tỉa, tạo tán cho cây. | Chất liệu: thép. Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kéo bấm chồi | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Dụng cụ chăm sóc, thu hoạch | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình phun | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại. | - Thể tích: ≤ 16 lít; - Có quai đeo vai. |
|  | Thùng tưới | Chiếc | 06 | Dùng để tưới nước cho cây con. | Loại thông dụng trên thị trường, có gắn vòi hoa sen. |
|  | Xô | Chiếc | 06 | Dùng để đựng khi vận chuyển phân bón, nước pha thuốc BVTV. | Thể tích: ≤ 10 lít. |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 03 | Dùng để vận chuyển phân bón, thu gom nông sản. | Tải trọng: ≥ 100kg |
|  | Dụng cụ điều tra sâu bệnh hại | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập thu thập, xử l‎ý mẫu sâu, bệnh. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vợt | Chiếc | 06 |  | - Cán dài: ≥ 100 cm - Đường kính: ≥ 30 cm - Chiều sâu:≥ 75 cm |
|  | Khay | Chiếc | 06 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 20 cm - Rộng: ≥ 18 cm - Cao: ≥ 5 cm |
|  | Khung | Chiếc | 18 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 50 cm - Rộng: ≥ 40 cm |
|  | Cân đồng hồ - Loại 5 kg - Loại 100 kg | Chiếc Chiếc | 01 01 | Dùng để cân phân bón và sản phẩm khi thu hoạch | Độ chính xác: ± 0,1 kg |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY ĐAY

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 36

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dụng cụ làm đất | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất ngoài đồng ruộng. | Chất liệu: sắt. Thông dụng trên thị trường. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cào răng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Dụng cụ đo | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn đo kích thước luống, khoảng cách giữa các luống trồng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 06 |  | Phạm vi đo: (0÷150) cm. |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 03 |  | Chiều dài: ≥ 15 m |
|  | Dụng cụ cắt tỉa | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cắt tỉa, tạo tán cho cây. | Chất liệu: thép. Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kéo bấm chồi | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Dụng cụ chăm sóc, thu hoạch | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình phun | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại. | - Thể tích: ≤ 16 lít; - Có quai đeo vai. |
|  | Thùng tưới | Chiếc | 06 | Dùng để tưới nước cho cây con. | Loại thông dụng trên thị trường, có gắn vòi hoa sen. |
|  | Xô | Chiếc | 06 | Dùng để đựng khi vận chuyển phân bón, nước pha thuốc BVTV. | Thể tích: ≤ 10 lít. |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 03 | Dùng để vận chuyển phân bón, thu gom nông sản. | Tải trọng ≥ 100kg |
|  | Dụng cụ điều tra sâu bệnh hại | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực tập thu thập, xử l‎ý mẫu sâu, bệnh. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vợt | Chiếc | 06 |  | - Cán dài: ≥ 100 cm - Đường kính: ≥ 30 cm - Chiều sâu:≥ 75 cm |
|  | Khay | Chiếc | 06 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 20 cm - Rộng: ≥ 18 cm - Cao: ≥ 5 cm |
|  | Khung | Chiếc | 18 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 50 cm - Rộng: ≥ 40 cm |
|  | Dao rựa (dao phát) | Chiếc | 18 | Dùng để hướng dẫn thu hoạch | Chất liệu: thép. Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Cân đồng hồ - Loại 5 kg - Loại 100 kg | Chiếc Chiếc | 01 01 | Dùng để cân phân bón và sản phẩm khi thu hoạch | Độ chính xác: ± 0,1 kg |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY DỨA SỢI

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 37

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dụng cụ làm đất | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất ngoài đồng ruộng. | Chất liệu: sắt. Thông dụng trên thị trường. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cào răng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Dụng cụ đo | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn đo kích thước luống, khoảng cách giữa các luống trồng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 06 |  | Phạm vi đo: (0÷150) cm. |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 03 |  | Chiều dài: ≥ 15 m |
|  | Dụng cụ cắt tỉa | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cắt tỉa, tạo tán cho cây. | Chất liệu: thép. Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kéo bấm chồi | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Dụng cụ chăm sóc, thu hoạch | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình phun | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại. | - Thể tích: ≤ 16 lít; - Có quai đeo vai |
|  | Thùng tưới | Chiếc | 06 | Dùng để tưới nước cho cây con. | Loại thông dụng trên thị trường, có gắn vòi hoa sen. |
|  | Xô | Chiếc | 06 | Dùng để đựng khi vận chuyển phân bón, nước pha thuốc BVTV. | Thể tích: ≤ 10 lít. |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 03 | Dùng để vận chuyển phân bón, thu gom nông sản. | Tải trọng ≥ 100kg |
|  | Dụng cụ điều tra sâu bệnh hại | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực tập thu thập, xử l‎ý mẫu sâu, bệnh. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vợt | Chiếc | 06 |  | - Cán dài: ≥ 100 cm - Đường kính: ≥ 30 cm - Chiều sâu:≥ 75 cm |
|  | Khay | Chiếc | 06 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 20 cm - Rộng: ≥ 18 cm - Cao: ≥ 5 cm |
|  | Khung | Chiếc | 18 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 50 cm - Rộng: ≥ 40 cm |
|  | Dao rựa (dao phát) | Chiếc | 18 | Dùng để hướng dẫn thu hoạch | Chất liệu: thép. Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Cân đồng hồ - Loại 5 kg - Loại 100 kg | Chiếc Chiếc | 01 01 | Dùng để cân phân bón và sản phẩm khi thu hoạch | Độ chính xác: ± 0,1 kg |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY CA CAO

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 38

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dụng cụ làm đất | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất ngoài đồng ruộng. | Chất liệu: sắt. Thông dụng trên thị trường. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 09 |  |  |
|  | Xà beng | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 09 |  |  |
|  | Dụng cụ đo | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn đo kích thước luống, khoảng cách giữa các luống trồng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 06 |  | Phạm vi đo: (0÷150) cm. |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 03 |  | Chiều dài: ≥ 15 m |
|  | Hệ thống dàn che | Bộ | 01 | Dùng để dàn che ươm cây ca cao giống |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Trụ | Chiếc | 06 |  | Cao: ≤ 3 m; |
|  | Khung dàn | m2 | 50 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Lưới che | m2 | 100 |  |  |
|  | Bộ dao | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dao ghép | Chiếc | i | Dùng để hướng dẫn ghép cây. | Chất liệu: thép. Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Dao cắt | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn cắt, thái, sơ chế ca cao |  |
|  | Dụng cụ cắt tỉa | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cắt tỉa, tạo tán cho cây. | Chất liệu: thép. Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kéo bấm chồi | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Dụng cụ chăm sóc, thu hoạch | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình phun | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại. | - Thể tích: ≤ 16 lít; - Có quai đeo vai |
|  | Thùng tưới | Chiếc | 06 | Dùng để tưới nước cho cây con. | Loại thông dụng trên thị trường, có gắn vòi hoa sen. |
|  | Xô | Chiếc | 06 | Dùng để đựng khi vận chuyển phân bón, nước pha thuốc BVTV. | Thể tích: ≤ 10 lít. |
|  | Dụng cụ điều tra sâu bệnh hại | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập thu thập, xử l‎ý mẫu sâu, bệnh. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vợt | Chiếc | 06 |  | - Cán dài: ≥ 100 cm - Đường kính: ≥ 30 cm - Chiều sâu:≥ 75 cm |
|  | Khay | Chiếc | 06 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 20 cm - Rộng: ≥ 18 cm - Cao: ≥ 5 cm |
|  | Khung | Chiếc | 18 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 50 cm - Rộng: ≥ 40 cm |
|  | Dao rựa (dao phát) | Chiếc | 18 | Dùng để hướng dẫn thu hoạch | Chất liệu: thép. Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Cân đồng hồ - Loại 5 kg - Loại 100 kg | Chiếc Chiếc | 01 01 | Dùng để cân phân bón và sản phẩm khi thu hoạch | Độ chính xác: ± 0,1 kg |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY QUẾ

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số Mô đun: MĐ 41

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dụng cụ làm đất | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất ngoài đồng ruộng. | Chất liệu: sắt. Thông dụng trên thị trường. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cào răng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Dụng cụ đo | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn đo kích thước luống, khoảng cách giữa các luống trồng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 06 |  | Phạm vi đo: (0÷150) cm. |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 03 |  | Chiều dài: ≥ 15 m |
|  | Dao cắt | Chiếc | 06 | Dùng để cắt đáy bầu, cắt hom giống | - Chất liệu: thép. - Thông dụng trên thị trường. |
|  | Dụng cụ cắt tỉa | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cắt tỉa, tạo tán cho cây. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kéo bấm chồi | Chiếc | 06 |  | Chất liệu: thép. Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 06 |  | Chất liệu: thép Cán có thể thay đổi độ cao: (2÷4) m. |
|  | Dụng cụ chăm sóc, thu hoạch | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình phun | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại. | - Thể tích: ≤ 16 lít; - Có quai đeo vai |
|  | Thùng tưới | Chiếc | 06 | Dùng để tưới nước cho cây con. | Loại thông dụng trên thị trường, có gắn vòi hoa sen. |
|  | Xô | Chiếc | 06 | Dùng để đựng khi vận chuyển phân bón, nước pha thuốc BVTV. | Thể tích: ≤ 10 lít. |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 03 | Dùng để vận chuyển phân bón, thu gom nông sản. | Tải trọng ≥ 100kg |
|  | Dụng cụ điều tra sâu bệnh hại | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực tập thu thập, xử l‎ý mẫu sâu, bệnh. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vợt | Chiếc | 06 |  | - Cán dài: ≥ 100 cm - Đường kính: ≥ 30 cm - Chiều sâu:≥ 75 cm |
|  | Khay | Chiếc | 06 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 20 cm - Rộng: ≥ 18 cm - Cao: ≥ 5 cm |
|  | Khung | Chiếc | 18 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 50 cm - Rộng: ≥ 40 cm |
|  | Cân đồng hồ - Loại 5 kg - Loại 100 kg | Chiếc Chiếc | 01 01 | Dùng để cân phân bón và sản phẩm khi thu hoạch | Độ chính xác: ± 0,1 kg |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY TRẨU

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 42

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dụng cụ làm đất | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất ngoài đồng ruộng. | Chất liệu: sắt. Thông dụng trên thị trường. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cào răng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Dụng cụ đo | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn đo kích thước luống, khoảng cách giữa các luống trồng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 6 |  | Phạm vi đo: (0÷150) cm. |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 03 |  | Chiều dài: ≥ 15 m |
|  | Dao cắt | Chiếc | 06 | Dùng để cắt đáy bầu, cắt hom giống | - Chất liệu: thép. - Thông dụng trên thị trường. |
|  | Dụng cụ cắt tỉa | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cắt tỉa, tạo tán cho cây. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kéo bấm chồi | Chiếc | 06 |  | Chất liệu: thép. Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 06 |  | Chất liệu: thép Cán có thể thay đổi độ cao. |
|  | Dụng cụ chăm sóc, thu hoạch | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình phun | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại. | - Thể tích: ≤ 16 lít; - Có quai đeo vai |
|  | Thùng tưới | Chiếc | 06 | Dùng để tưới nước cho cây con. | Loại thông dụng trên thị trường, có gắn vòi hoa sen. |
|  | Xô | Chiếc | 06 | Dùng để đựng khi vận chuyển phân bón, nước pha thuốc BVTV. | Thể tích: ≤ 10 lít. |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 03 | Dùng để vận chuyển phân bón, thu gom nông sản. | Tải trọng ≥ 100kg |
|  | Dụng cụ điều tra sâu bệnh hại | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực tập thu thập, xử l‎ý mẫu sâu, bệnh. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vợt | Chiếc | 06 |  | - Cán dài: ≥ 100 cm - Đường kính: ≥ 30 cm - Chiều sâu:≥ 75 cm |
|  | Khay | Chiếc | 6 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 20 cm - Rộng: ≥ 18 cm - Cao: ≥ 5 cm |
|  | Khung | Chiếc | 18 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 50 cm - Rộng: ≥ 40 cm |
|  | Cân đồng hồ - Loại 5 kg - Loại 100 kg | Chiếc Chiếc | 01 01 | Dùng để cân phân bón và sản phẩm khi thu hoạch | Độ chính xác: ± 0,1 kg |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY DƯỢC LIỆU

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 43

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dụng cụ làm đất | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất ngoài đồng ruộng. | Chất liệu: sắt. Thông dụng trên thị trường. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cào răng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Dụng cụ đo | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn đo kích thước luống, khoảng cách giữa các luống trồng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 06 |  | Phạm vi đo: (0÷150) cm. |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 03 |  | Chiều dài: ≥ 15 m |
|  | Dụng cụ cắt tỉa | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cắt tỉa, tạo tán cho cây. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kéo bấm chồi | Chiếc | 06 |  | Chất liệu: thép. Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 06 |  | Chất liệu: thép Cán có thể thay đổi độ cao. |
|  | Dụng cụ chăm sóc, thu hoạch | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình phun | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại. | - Thể tích: ≤ 16 lít; - Có quai đeo vai. |
|  | Thùng tưới | Chiếc | 06 | Dùng để tưới nước cho cây con. | Loại thông dụng trên thị trường, có gắn vòi hoa sen. |
|  | Xô | Chiếc | 06 | Dùng để đựng khi vận chuyển phân bón, nước pha thuốc BVTV. | Thể tích: ≤ 10 lít. |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 03 | Dùng để vận chuyển phân bón, thu gom nông sản. | Tải trọng ≥ 100kg |
|  | Liềm | Chiếc | 18 | Dùng để hướng dẫn chăm sóc, thu hoạch. | Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Dụng cụ điều tra sâu bệnh hại | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực tập thu thập, xử l‎ý mẫu sâu, bệnh. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vợt | Chiếc | 06 |  | - Cán dài: ≥ 100 cm - Đường kính: ≥ 30 cm - Chiều sâu:≥ 75 cm |
|  | Khay | Chiếc | 06 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 20 cm - Rộng: ≥ 18 cm - Cao: ≥ 5 cm |
|  | Khung | Chiếc | 18 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 50 cm - Rộng: ≥ 40 cm |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 35. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SẢN XUẤT NẤM

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 44

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dụng cụ nuôi cấy | Bộ | 01 | Dùng để cấy nấm |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 06 |  | Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Que cấy | Chiếc | 18 |  | Chất liệu: thép |
|  | Nồi hấp | Chiếc | 01 | Dùng để khử trùng dụng cụ, nguyên liệu. | Dung tích: ≤ 350 lít. Nhiệt độ: ≥ 121 oC. |
|  | Búa đục lỗ | Chiếc | 09 | Dùng để hướng dẫn đục lỗ trên thân cây gỗ để trồng nấm | Chất liệu: sắt; Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Kệ lót | Chiếc | 06 | Dùng để lót giá thể trồng nấm | Chất liệu: gỗ. Kích thước: - Chiều dài: ≥ 4 m; - Chiều rộng: ≥ 1 m; - Chiều cao: ≥ 0,2. |
|  | Hệ thống dàn treo | Bộ | 03 | Dùng để treo bịch nấm. | Kích thước: - Chiều dài: ≥ 4 m; - Chiều rộng: ≥ 1 m; - Chiều cao: ≥ 1 m. |
|  | Cân đồng hồ - Loại 5 kg - Loại 100 kg | Chiếc Chiếc | 01 01 | Dùng để hướng dẫn và thực tập cân phân bón và sản phẩm khi thu hoạch | Độ chính xác: ± 0,1 kg |
|  | Nhiệt ẩm kế | Chiếc | 02 | Dùng để kiểm tra nhiệt độ và ẩm độ khi nuôi trồng nấm | Khoảng đo: (20 ÷ 95) %. Độ chính xác: ± 5%. |
|  | Dụng cụ chăm sóc, thu hoạch | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình phun | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại. | - Thể tích: ≤ 16 lít; - Có quai đeo vai. |
|  | Xô | Chiếc | 06 | Dùng để đựng khi vận chuyển phân bón, nước pha thuốc BVTV. | Thể tích: ≤ 10 lít. |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 03 | Dùng để vận chuyển phân bón, thu gom nông sản. | Tải trọng 100kg |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 36. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NÔNG LÂM KẾT HỢP

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 47

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng:≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 Ansilumnet; - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 37. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NUÔI ONG VÀ KHAI THÁC MẬT

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 48

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dụng cụ thiết kế thùng nuôi ong | Bộ | 01 | Dùng để thực tập đóng thùng và cầu nuôi ong | Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cưa | Chiếc | 09 |  |  |
|  | đục, dùi đục | Bộ | 06 |  |  |
|  | Dụng cụ khai thác mật ong | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn khai thác mật ong |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thùng quay mật ly tâm | Chiếc | 01 |  | Chất liệu Inox |
|  | Can nhựa | Chiếc | 06 |  | Dung tích: ≥ 20 lít. |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 38. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ NĂNG GIAO TIẾP, ĐÀM PHÁN

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 49

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 39. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KHUYẾN NÔNG LÂM

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 50

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

# PHẦN B

# TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 40. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

| TT | Tên thiết bị, dụng cụ | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | THIẾT BỊ AN TOÀN |  |  |  |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ bảo hộ lao động. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 18 |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 18 |  |
|  | Áo | Chiếc | 18 |  |
|  | Quần | Chiếc | 18 |  |
|  | Găng tay | Đôi | 18 |  |
|  | Giày | Đôi | 18 |  |
|  | Ủng cao su | Đôi | 18 |  |
|  | THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH |  |  |  |
|  | Dụng cụ thí nghiệm | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bình cầu đáy bằng - Loại 100 ml - Loại 250 ml - Loại 500 ml | Chiếc Chiếc Chiếc | 18 18 18 | Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương). |
|  | Bình tam giác - Loại 100 ml - Loại 250 ml - Loại 500 ml | Chiếc Chiếc Chiếc | 18 18 18 | Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương). |
|  | Hộp petri | Hộp | 180 | - Chất liệu: thủy tinh. - Đường kính: ≥ 9 cm. |
|  | Ống nhỏ giọt | Chiếc | 18 | - Chất liệu: thủy tinh. - Thể tích: ≥ 3 ml |
|  | Phễu - Loại 5 cm - Loại 7 cm - Loại 9 cm | Chiếc Chiếc Chiếc | 06 06 06 | Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương). |
|  | Rổ | Chiếc | 06 | Kích thước: - Dài: ≥ 60 cm. - Rộng: ≥ 40 cm - Cao: ≥ 20 cm |
|  | Bộ Buret | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Buret | Chiếc | 09 | Chất liệu: thủy tinh. Dung tích: ≥ 25ml Khóa bằng nhựa. |
|  | Giá kẹp | Chiếc | 09 | Chất liệu bằng thép không gỉ. |
|  | Bộ ống nghiệm | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Giá để ống nghiệm | Chiếc | 36 | Không gỉ. |
|  | Ống nghiệm | Chiếc | 360 | - Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương). - Kích thước: + Đường kính: ≥ 15 mm. + Chiều dài: ≥ 180 mm. |
|  | Bộ Pipet | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Loại 10 ml - Loại 20 ml - Loại 25 ml | Chiếc Chiếc Chiếc | 06 06 06 | Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương). |
|  | Giá để pipet | Chiếc | 03 | Loại thông dụng dùng trong các phòng thí nghiệm. |
|  | Bóp cao su | Chiếc | 06 |  |
|  | Dụng cụ pha hóa chất | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bình định mức - Loại 100 ml - Loại 250 ml - Loại 500 ml - Loại 1000 ml | Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc | 18 18 18 18 | Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương). |
|  | Cốc mỏ - Loại 100 ml - Loại 250 ml - Loại 500 ml - Loại 1000 ml | Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc | 18 18 18 18 | Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương). |
|  | Đũa thủy tinh | Chiếc | 18 | Loại thông dụng dùng trong các phòng thí nghiệm |
|  | Muỗng (thìa) | Chiếc | 06 |  |
|  | Lọ (chai) - Loại 50 ml - Loại 100 ml - Loại 250 ml - Loại 500 ml - Loại 1000 ml | Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc | 18 18 18 18 18 | Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương). |
|  | Ống đong - Loại 100 ml - Loại 250 ml - Loại 500 ml - Loại 1000 ml | Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc | 06 06 06 06 | Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương). |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Cân đồng hồ - Loại 5 kg - Loại 100 kg | Chiếc Chiếc | 01 01 | Độ chính xác: ± 0,1 kg |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 06 | - Khoảng cân: ≤ 200 gram; - Độ chính xác: ± 0,01 gram. |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 | - Khoảng cân: ≤ 200 gram; - Độ chính xác: ± 0,001 gram. |
|  | Bộ chày, cối, rây | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Chày | Chiếc | 06 | Loại thông dụng trong phòng thí nghiệm |
|  | Cối | Chiếc | 06 |  |
|  | Rây | Bộ | 06 | Đường kính lỗ:1 mm; 0,3 mm; |
|  | Dụng cụ nuôi cấy | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 09 | Loại thông dụng trong phòng thí nghiệm. |
|  | Panh | Chiếc | 06 | Loại thông dụng trong phòng thí nghiệm. |
|  | Que cấy | Chiếc | 18 |  |
|  | Bộ bếp, nồi | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bếp điện đôi | Chiếc | 02 | Công suất: ≤ 1000 W. |
|  | Bếp đun bình cầu | Chiếc | 03 | Loại thông dụng thường dùng trong phòng thí nghiệm |
|  | Chảo | Chiếc | 06 | Chất liệu: Inox Đường kính: ≥ 25 cm. |
|  | Nồi | Chiếc | 06 |  |
|  | Bộ kính phóng đại | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Kính hiển vi quang học | Chiếc | 06 | Gồm các loại có vật kính: 10 X, 40 X, 100 X. |
|  | Kính hiển vi soi nổi | Chiếc | 06 |  |
|  | Kính lúp cầm tay | Chiếc | 18 | Vật kính: (4÷6) X. |
|  | Thước đo trường kính | Chiếc | 03 | Chia vạch, kích thước: ≤ 1 µm |
|  | Máy ảnh | Chiếc | 01 | Độ phân giải: ≥ 12 Megapixel |
|  | Máy chưng cất nước | Chiếc | 01 | - Cất nước 1 lần; - Công suất: ≥ 4 lít/giờ |
|  | Máy đo độ Brix | Chiếc | 02 | Phạm vi đo: ≤ 85 %. Độ chính xác: ± 0.2 % |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 04 | - Khoảng đo: (0 ÷ 14) pH; - Độ chính xác: ± 0,01 pH. |
|  | Máy khuấy từ | Chiếc | 01 | - Tốc độ khuấy: ≥ 100 vòng/phút. - Nhiệt độ: ≥ 80oC. |
|  | Máy xay sinh tố | Chiếc | 02 | Công suất: ≥ 500 W. |
|  | Nhiệt ẩm kế | Chiếc | 02 | Khoảng đo: (20 ÷ 95) %. Độ chính xác: ± 5%. |
|  | Nồi hấp | Chiếc | 01 | - Áp suất: ≥ 1,5 atm. - Thể tích: ≥ 350 lít. |
|  | Tủ ấm | Chiếc | 01 | Nhiệt độ: ≤ 800C |
|  | Tủ hút khí độc | Chiếc | 01 | Màng lọc than hoạt tính, màng lọc HEPA. |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Thể tích: ≥ 200 lít |
|  | Tủ mát | Chiếc | 01 | Công suất: ≥ 200 W. |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Nhiệt độ: ≥ 1150C |
|  | Dụng cụ làm đất | Bộ | 01 | Chất liệu: sắt Loại thông dụng trên thị trường tại thời điêm mua sắm. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Cào răng | Chiếc | 18 |  |
|  | Cuốc | chiếc | 18 |  |
|  | Cuốc chim | Chiếc | 06 |  |
|  | Vồ | Chiếc | 06 |  |
|  | Xà beng | Chiếc | 03 |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 18 |  |
|  | Hộp tiêu bản | Chiếc | 03 | - Chất liệu: nhựa hoặc gỗ - Có ≥ 3 ngăn |
|  | Khoan | Chiếc | 03 | - Cán dài: ≥ 70 cm; - Đường kính mũi khoan: ≥ 50 mm. |
|  | Dụng cụ đo | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 06 | Phạm vi đo: (0÷150) cm. |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 06 | Chiều dài: ≥ 15 m. |
|  | Thước chữ A | Chiếc | 06 | Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Thước đót kỹ thuật | Chiếc | 18 | Phạm vi đo: ≤ 5 mm |
|  | Thước rập cờ | Chiếc | 06 | Chất liệu: gỗ, thép Phạm vi đo: (4÷ 16) cm. |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 06 | Chất liệu: gỗ, nhôm Phạm vi đo: (0÷150) cm. |
|  | Hệ thống dàn che | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Khung dàn | m2 | 80 | Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Lưới che | m2 | 150 |  |
|  | Trụ | Chiếc | 40 | Chiều cao: ≥ 3 m |
|  | Hệ thống tưới nhỏ giọt | Bộ | 01 | Diện tích tưới: ≤ 100 m2 |
|  | Hệ thống tưới phun mưa | Bộ | 01 |  |
|  | Hệ thống tưới trực tiếp | Bộ | 01 |  |
|  | Bộ dao | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Dao cạo mủ | Chiếc | 18 | Chất liệu: thép. Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Dao chiết | Chiếc | 18 |  |
|  | Dao ghép | Chiếc | 18 |  |
|  | Dao cắt | Chiếc | 18 |  |
|  | Dao rựa (dao phát) | chiếc | 18 |  |
|  | Dao y tế | Chiếc | 18 | Chất liệu: không gỉ. Loại dao số: 21 |
|  | Dụng cụ cắt tỉa | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Kéo bấm cành | Chiếc | 18 | Chất liệu: thép. Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Kéo bấm chồi | Chiếc | 06 |  |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 18 | Chất liệu: thép Cán có thể thay đổi độ cao: (2÷4) m. |
|  | Máy cắt cành | Chiếc | 03 | - Công suất: ≤ 9000 rpm. - Tốc độ: ≤ 11700 rpm. |
|  | Máy cắt cỏ | Chiếc | 03 | Công suất: ≥ 1000 vòng/phút |
|  | Máy cày | Chiếc | 01 | Công suất: ≥ 30 Hp. |
|  | Dàn cày | Chiếc | 01 | Loại 3 ÷ 5 lưỡi |
|  | Dụng cụ chăm sóc, thu hoạch, bảo quản | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bạt | Chiếc | 06 | Kích thước: - Chiều dài: ≥ 20 m - Chiều rộng: ≥ 6 m. |
|  | Bình phun | Chiếc | 06 | - Thể tích: ≤ 16 lít; - Có quai đeo vai |
|  | Thang | Chiếc | 02 | Chất liệu: sắt, nhôm Có thể thay đổi độ cao. |
|  | Thùng tưới | Chiếc | 06 | Loại thông dụng trên thị trường, có gắn vòi hoa sen. |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 03 | Tải trọng ≥ 100kg. |
|  | Xô | Chiếc | 18 | Thể tích: ≤ 10 lít. |
|  | Thùng | Chiếc | 18 | Chất liệu: tôn, có nắp Thể tích: ≥ 50 lít |
|  | Thùng xốp | Thùng | 18 | Chất liệu: xốp Dung tích: ≥ 20 lít |
|  | Liềm | Chiếc | 18 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Dụng cụ sửa chữa nông cụ | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Đầu khẩu 6 cạnh | Bộ | 01 | Các cỡ: 8 mm ÷ 24 mm |
|  | Bộ chòong | Bộ | 01 |  |
|  | Bộ cờ lê 2 đầu miệng | Bộ | 01 | Các cỡ: 5,5 mm ÷17 mm |
|  | Cờ lê 2 đầu vòng ngắn | Chiếc | 01 | Loại: 10 mm ÷12 mm |
|  | Đầu mở bugi | Chiếc | 02 | Loại M14, M16 |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 | Độ mở: ≤ 65 mm |
|  | Cờ lê mở ống dầu | Chiếc | 01 | Loại: (10 ÷12) mm |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |
|  | Kìm tổ hợp | Chiếc | 01 |  |
|  | Tuốc nơ vít dẹt | Chiếc | 04 | Chiều dài: ≤ 250 mm |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 04 |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 | Loại: 2 kg ÷ 5kg |
|  | Dụng cụ điều tra sâu bệnh hại | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Khay | Chiếc | 06 | Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Khung | Chiếc | 18 |  |
|  | Thùng ngâm hạt giống | Chiếc | 06 | Thể tích: ≥ 200 lít. |
|  | Vợt bắt côn trùng | Chiếc | 06 | Đường kính: ≥ 30 cm. Kích thước lỗ: ≤ 2 mm. |
|  | Vợt lưới | Chiếc | 18 | Đường kính: ≥ 30 cm. Đường kính lỗ: ≥ 1 cm |
|  | Thùng rác | Chiếc | 03 | - Chia 3 ngăn - Dung tích: ≥ 200 lít. |
|  | THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO |  |  |  |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Kích thước: Chiều rộng: ≥ 1250 mm; Chiều dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 19 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Bàn ghế máy vi tính | Bộ | 19 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

# PHẦN C

# DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

## Bảng 41. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

## MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NUÔI ONG VÀ KHAI THÁC MẬT

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 48

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dụng cụ thiết kế thùng nuôi ong | Bộ | 01 | Dùng để thực tập đóng thùng và cầu nuôi ong | Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cưa | Chiếc | 09 |  |  |
|  | đục, dùi đục | Bộ | 06 |  |  |
|  | Dụng cụ khai thác mật ong | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn khai thác mật ong |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thùng quay mật ly tâm | Chiếc | 01 |  | Chất liệu Inox; |
|  | Can nhựa | Chiếc | 06 |  | Dung tích: ≥ 20 lít. |

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

# DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP

Trình độ: Cao đẳng nghề

(kèm theo quyết định số 1634 /QĐ-BLĐTBXH ngày 13 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

| TT | Họ và tên | Trình độ | Chức vụ trong Hội đồng thẩm định |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ông Quản Văn Giáo | Cử nhân | Chủ tịch HĐTĐ |
| 2 | Ông Nguyễn Đình Vinh | Tiến sỹ | P.Chủ tịch HĐTĐ |
| 3 | Ông Nguyễn Tiến Bộ | Kỹ sư | Ủy viên thư ký |
| 4 | Ông Nguyễn Thế Hùng | PGS. TS | Ủy viên |
| 5 | Ông Trần Minh Đức | Thạc sỹ | Ủy viên |
| 6 | Ông Nguyễn Quang Vịnh | Kỹ sư | Ủy viên |
| 7 | Ông Nguyễn Văn Bảy | Kỹ sư | Ủy viên |

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

DẠY NGHỀ TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17 /2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

|  | Tên nghề: Trồng cây công nghiệp Mã nghề: 40620103 Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề |
| --- | --- |

MỤC LỤC

Phần thuyết minh

Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

Bảng 01. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Sinh lý thực vật (MH 07)

Bảng 02. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Đất trồng và phân bón (MH 08)

Bảng 03. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Giống cây trồng (MH 09)

Bảng 04. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Bảo vệ môi trường (MH 10)

Bảng 05. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Tin học ứng dụng (MH 11)

Bảng 06. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Bảo vệ thực vật đại cương (MH 12)

Bảng 07. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sản xuất cây giống cây công nghiệp (MĐ 13)

Bảng 08. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thiết lập vườn trồng cây công nghiệp (MĐ 14)

Bảng 09. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sử dụng máy nông nghiệp (MĐ 15)

Bảng 10. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sử dụng hệ thống tưới nước (MĐ 16)

Bảng 11. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Trồng và chăm sóc cây lạc, đậu tương (MĐ 17)

Bảng 12. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Trồng và chăm sóc cây thuốc lá (MĐ 18)

Bảng 13. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Trồng và chăm sóc cây chè (MĐ 19)

Bảng 14. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Trồng và chăm sóc cây cà phê (MĐ 20)

Bảng 15. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Trồng và chăm sóc cây cao su (MĐ 21)

Bảng 16. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Tiêu thụ sản phẩm (MĐ 22)

Bảng 17. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Trồng và chăm sóc cây vừng (MĐ 24)

Bảng 18. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Trồng và chăm sóc cây hướng dương (MĐ 25)

Bảng 19. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Trồng và chăm sóc cây Jatropha (MĐ 26)

Bảng 20. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Trồng và chăm sóc cây bông (MĐ 27)

Bảng 21. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Trồng và chăm sóc cây đay (MĐ 28)

Bảng 22. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Trồng và chăm sóc cây dứa sợi (MĐ 29)

Bảng 23. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Trồng và chăm sóc cây ca cao (MĐ 30)

Bảng 24. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Trồng và chăm sóc cây quế (MĐ 32)

Bảng 25. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Trồng và chăm sóc cây trẩu (MĐ 33)

Bảng 26. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Trồng và chăm sóc cây dược liệu (MĐ 34)

Bảng 27. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Sản xuất nấm (MĐ 35)

Bảng 28. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Nông lâm kết hợp (MĐ 36)

Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 29. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Danh sách hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Trồng cây công nghiệp

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Trồng cây công nghiệp trình độ trung cấp nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ trung cấp nghề Trồng cây công nghiệp, ban hành kèm theo Thông tư số 09/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 04 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Trồng cây công nghiệp

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 28, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

- Yêu cầu sư phạm cơ bản của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 29 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc. Trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Trồng cây công nghiệp

Các Trường đào tạo nghề Trồng cây công nghiệp, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 29).

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn; loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị dùng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A

# DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN

# (BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 01. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔN HỌC (BẮT BUỘC): SINH LÝ THỰC VẬT

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ pipet thẳng | Bộ | 01 | Dùng để hút dung dịch thực hiện các phản ứng thí nghiệm |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Loại 10 ml - Loại 20 ml - Loại 25 ml | Chiếc Chiếc Chiếc | 06 06 06 |  | Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương). |
|  | Giá để pipet | Chiếc | 03 |  | Loại thông dụng dùng trong các phòng thí nghiệm. |
|  | Bóp cao su | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Dụng cụ pha hóa chất | Bộ | 01 | Dùng để đong, pha các dung dịch thực hiện các phản ứng thí nghiệm |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cốc mỏ - Loại 100 ml - Loại 250 ml - Loại 500 ml - Loại 1000 ml | Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc | 18 18 18 18 |  | Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương) |
|  | Ống đong - Loại 100 ml - Loại 250 ml - Loại 500 ml - Loại 1000 ml | Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc | 06 06 06 06 |  | - Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương). - Chia vạch: (0,1 ÷1,0) ml. |
|  | Muỗng (thìa) | Chiếc | 06 |  | Loại thông dụng dùng trong các phòng thí nghiệm |
|  | Đũa thủy tinh | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Dụng cụ thí nghiệm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình tam giác - Loại 100 ml - Loại 250 ml - Loại 500 ml | Chiếc Chiếc Chiếc | 06 06 06 | Dùng để đựng dung dịch thực hiện các phản ứng thí nghiệm | Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương). |
|  | Hộp petri | Hộp | 180 | Dùng để đựng dung dịch, ngâm mẫu, đánh giá sức nảy mầm của hạt giống | - Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương). - Đường kính: ≥ 9 cm. |
|  | Ống nhỏ giọt | Chiếc | 10 | Dung để hút một lượng nhỏ các dung dịch chỉ thị khi thực hiện các phản ứng thí nghiệm | - Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương). - Thể tích:≥ 3 ml |
|  | Rổ | Chiếc | 06 | Dùng để đựng các dụng cụ thí nghiệm. | Kích thước: - Dài: ≥ 60 cm. - Rộng: ≥ 40 cm - Cao: ≥ 20 cm |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 | Dùng để cân mẫu, hoá chất khi thí nghiệm | - Cân được: ≤ 200 gram; - Độ chính xác: ± 0,001 gram. |
|  | Dao y tế | Chiếc | 18 | Dùng để cắt, tách mẫu. | Vật liệu không gỉ. |
|  | Bộ kính phóng đại | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và quan sát tế bào, hạt phấn, cơ quan sinh sản. | Gồm các loại vật kính: 10 X, 40 X, 100 X. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kính hiển vi quang học | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Kính hiển vi soi nổi | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Kính lúp cầm tay | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Thước đo trường kính | Chiếc | 03 |  | Chia ô, chia vạch có kích thước 1nm |
|  | Tủ định ôn (tủ ấm) | Chiếc | 01 | Dùng để tạo môi trường nhiệt độ ổn định cho các mẫu khi làm thí nghiệm | Nhiệt độ: ≤ 800C |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để sấy khô mẫu | Nhiệt độ: ≥ 1150C |
|  | Máy khuấy từ | Chiếc | 01 | Dùng để khuấy trộn khi pha dung dịch thí nghiệm | - Tốc độ khuấy: ≥ 100 vòng/phút. - Nhiệt độ: ≥ 80oC. |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 02. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐẤT TRỒNG VÀ PHÂN BÓN

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dụng cụ làm đất | Bộ | 01 | Dùng để đào phẫu diện đất | Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Cuốc chim | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Xà beng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Hộp tiêu bản | Chiếc | 03 | Dùng để đựng các mẫu đất thuộc các tầng đất của phẫu diện | - Chất liệu: nhựa hoặc gỗ - Có ≥ 3 ngăn |
|  | Khoan | Chiếc | 03 | Dùng để khoan vào các tầng đất để lấy mẫu đất | - Cán dài: ≥ 70 cm; - Đường kính mũi khoan: ≥ 50 mm. |
|  | Thước dây | Chiếc | 06 | Dùng để đo chiều sâu các tầng đất của phẫu diện | Phạm vi đo: 0 ÷ 150 cm. |
|  | Bộ ống nghiệm | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập các phản ứng hóa học trong quá trình phân tích đất, lá. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ống nghiệm | Chiếc | 360 |  | - Chất liệu: thủy tinh. - Đường kính: ≥ 15 mm; - Dài: ≥ 180 mm. |
|  | Giá để ống nghiệm | Chiếc | 36 |  | Không gỉ |
|  | Bộ buret | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập chuẩn độ các dung dịch thí nghiệm. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Buret | Chiếc | 09 |  | - Chất liệu: thủy tinh. - Dung tích: ≥ 25ml - Khóa bằng nhựa. |
|  | Giá kẹp | Chiếc | 09 |  | Chất liệu bằng thép không gỉ. |
|  | Bộ pipet | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập hút dung dịch. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Loại 10 ml - Loại 20 ml - Loại 25 ml | Chiếc Chiếc Chiếc | 06 06 06 |  | Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương). |
|  | Giá để pipet | Chiếc | 03 |  | Loại thông dụng dùng trong các phòng thí nghiệm. |
|  | Bóp cao su | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Dụng cụ pha hóa chất | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập định mức dung dịch. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cốc mỏ - Loại 100 ml - Loại 250 ml - Loại 500 ml - Loại 1000 ml | Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc | 18 18 18 18 |  | Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương) |
|  | Ống đong - Loại 100 ml - Loại 250 ml - Loại 500 ml - Loại 1000 ml | Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc | 06 06 06 06 |  | - Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương). - Chia vạch: (0,1 ÷1,0) ml. |
|  | Bình định mức - Loại 100 ml - Loại 250 ml - Loại 500 ml - Loại 1000 ml | Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc | 12 12 12 12 |  | Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương) |
|  | Muỗng (thìa) | Chiếc | 06 |  | Loại thông dụng dùng trong phòng thí nghiệm |
|  | Đũa thủy tinh | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Lọ (chai) - Loại 50 ml - Loại 100 ml - Loại 250 ml - Loại 500 ml | Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc | 18 18 18 18 |  | - Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương). - Có nút mài |
|  | Dụng cụ thí nghiệm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình tam giác - Loại 100 ml - Loại 250 ml - Loại 500 ml | Chiếc Chiếc Chiếc | 18 18 18 | Dùng để đựng dung dịch thực hiện các phản ứng thí nghiệm | - Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương). |
|  | Bình cầu đáy bằng - Loại 100 ml - Loại 250 ml - Loại 500 ml | Chiếc Chiếc Chiếc | 18 18 18 | Dùng để đựng dung dịch thực hiện các phản ứng có sự xúc tác bằng nhiệt. | Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương). |
|  | Ống nhỏ giọt | Chiếc | 18 | Dung để hút một lượng nhỏ các dung dịch chỉ thị khi thực hiện các phản ứng thí nghiệm | - Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương). - Thể tích: ≥ 3 ml |
|  | Phễu - Loại 5 cm - Loại 7 cm - Loại 9 cm | Chiếc Chiếc Chiếc | 06 06 06 | Tách, lọc tạp chất ra khỏi dung dịch | Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương). |
|  | Rổ | Chiếc | 06 | Dùng để đựng các dụng cụ thí nghiệm. | Kích thước: - Dài: ≥ 60 cm. - Rộng: ≥ 40 cm - Cao: ≥ 20 cm |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập cách cân hóa chất, mẫu đất, lá khi phân tích các chỉ tiêu lý hóa. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 |  | - Cân được: ≤ 200 gram; - Độ chính xác: ± 0,001 gram. |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: ± 0,01 gram. |
|  | Cân đồng hồ | Chiếc | 01 |  | Loại cân: 5 kg |
|  | Dụng cụ nghiền, rây mẫu | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập nghiền và rây nhỏ mẫu phân tích. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cối | Chiếc | 06 |  | Loại thông dụng trong phòng thí nghiệm |
|  | Chày | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Rây - Loại 1,0 mm - Loại 0,3 mm | Chiếc Chiếc | 03 03 |  | Chất liệu: thép không gỉ |
|  | Máy chưng cất nước | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập chưng cất nước. | - Cất nước 1 lần; - Công suất: ≥ 4 lít/giờ |
|  | Máy khuấy từ | Chiếc | 01 | Dùng để khuấy trộn khi pha dung dịch thí nghiệm | - Tốc độ khuấy: ≥ 100 vòng/phút. - Nhiệt độ: ≥ 80oC. |
|  | Máy đo pH cầm tay | Chiếc | 04 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập đo pH của dung dịch. | - Khoảng đo pH: (0 ÷ 14); - Độ chính xác: ± 0,01 pH. |
|  | Tủ hút khí độc | Chiếc | 01 | Dùng để hút khí độc khi làm thí nghiệm | Kích thước: - Chiều cao ≥ 1 m - Chiều rộng ≥ 1 m - Chiều dài ≥ 1 m |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để sấy khô dụng cụ và hóa chất | - Thể tích: (50 ÷ 80) lít - Công suất: ≥ 1000 W |
|  | Bộ bếp, nồi | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập xúc tác phản ứng hóa lý bằng nhiệt. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bếp đun bình cầu | Chiếc | 03 |  | Loại thông dụng thường dùng trong phòng thí nghiệm |
|  | Bếp điện đôi | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≤ 1000 W. |
|  | Nồi | Chiếc | 02 |  | Chất liệu: Inox Đường kính: ≥ 25 cm. |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 03. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔN HỌC (BẮT BUỘC): GIỐNG CÂY TRỒNG

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dụng cụ làm đất | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất ngoài đồng ruộng. | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 06 | Dùng để đo khoảng cách hàng khi thực hiện thí nghiệm | Phạm vi đo: (0÷150) cm. |
|  | Dụng cụ pha hóa chất | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập định mức dung dịch. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cốc mỏ - Loại 100 ml - Loại 250 ml - Loại 500 ml - Loại 1000 ml | Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc | 18 18 18 18 |  | Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương) |
|  | Ống đong - Loại 100 ml - Loại 250 ml - Loại 500 ml - Loại 1000 ml | Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc | 06 06 06 06 |  | - Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương). - Chia vạch: (0,1 ÷1,0) ml. |
|  | Muỗng (thìa) | Chiếc | 06 |  | Loại thông dụng dùng trong các phòng thí nghiệm |
|  | Đũa thủy tinh | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Dụng cụ thí nghiệm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình tam giác Loại 100 ml Loại 250 ml Loại 500 ml | Chiếc Chiếc Chiếc | 18 18 18 | Dùng để đựng dung dịch thực hiện các phản ứng thí nghiệm | Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương). |
|  | Hộp petri | Hộp | 180 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn gieo hạt khi xác định tỷ lệ nảy mầm. | - Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương). - Đường kính: ≥ 9 cm. |
|  | Rổ | Chiếc | 06 | Dùng để đựng các dụng cụ thí nghiệm. | Kích thước: - Dài: ≥ 60 cm. - Rộng: ≥ 40 cm - Cao: ≥ 20 cm |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cân mẫu khi xác định chất lượng hạt giống | - Khoảng cân: ≤ 200 gram; - Độ chính xác: ± 0,001 gram. |
|  | Dụng cụ lai ghép | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dao ghép | Chiếc | 18 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập ghép cây trồng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Dao chiết | Chiếc | 18 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập chiết cây. |  |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 18 | Dùng để hướng dẫn cắt tỉa, tạo tán cho cây. |  |
|  | Panh | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn cắt, gắp hạt phấn khi lai hoa hay khử đực | - Chất liệu: thép, đầu gắp không có mấu - Dài: ≥ 10 cm |
|  | Kéo lưỡi cong | Chiếc | 06 |  | Loại thông dụng trong ngành y tế |
|  | Tủ định ôn (tủ ấm) | Chiếc | 01 | Dùng để tạo môi trường nhiệt độ ổn định cho các mẫu khi làm thí nghiệm | Nhiệt độ: ≤ 800C |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 04. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔN HỌC (BẮT BUỘC): BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vợt lưới | Chiếc | 18 | Dùng để hướng dẫn thu gom rác thải nông nghiệp trên kênh, mương ngoài đồng ruộng. | Đường kính: ≥ 30 cm. Đường kính lỗ: ≥ 1 cm |
|  | Kẹp rác | Chiếc | 18 | Dùng để kẹp rác khi thu gom cho vào xô, thùng | Loại thông dụng trên thi trường |
|  | Xô | Chiếc | 18 | Dùng để hướng dẫn thu gom, phân loại rác. | Có dung tích: ≤ 10 lít. |
|  | Xẻng | Chiếc | 06 |  | Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 03 | Dùng để vận chuyển rác thải. | Chất liệu: sắt. Tải trọng: ≥ 200 kg. |
|  | Thùng rác | Chiếc | 03 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập đựng rác sau khi phân loại. | - Chia 3 ngăn. - Dung tích: ≥ 200 lít. |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn cho người học các biện pháp bảo vệ an toàn cho người khi thu gom và phân loại rác thải | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động. |
|  | Bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũ | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Áo | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Quần | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Giày | Đôi | 18 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 18 |  |  |
|  | Ủng cao su | Đôi | 18 |  |  |
|  | Bảng di động | Chiếc | 1 | Dùng để thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 05. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TIN HỌC ỨNG DỤNG

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn thực tập soạn thảo văn bản (Word), tính toán, mô tả (Excel). | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu khi giới thiệu, hướng dẫn nội dung bài học. | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Bàn ghế | Bộ | 19 | Dùng để đặt bộ máy vi tính | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 06. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔN HỌC (BẮT BUỘC): BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẠI CƯƠNG

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dụng cụ điều tra sâu bệnh hại | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập thu thập, xử l‎ý mẫu côn trùng, bệnh cây. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vợt | Chiếc | 06 |  | - Cán dài: ≥ 100 cm - Đường kính: ≥ 30 cm - Chiều sâu: ≥ 75 cm |
|  | Khay | Chiếc | 06 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 20 cm - Rộng: ≥ 18 cm - Cao: ≥ 5 cm |
|  | Khung | Chiếc | 18 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 50 cm - Rộng: ≥ 40 cm |
|  | Dụng cụ pha hóa chất | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập đựng, đong dung dịch thí nghiệm. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cốc mỏ - Loại 100 ml - Loại 250 ml - Loại 500 ml - Loại 1000 ml | Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc | 12 12 12 12 |  | Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương) |
|  | Ống đong - Loại 100 ml - Loại 250 ml - Loại 500 ml - Loại 1000 ml | Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc | 06 06 06 06 |  | Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương). - Chia vạch: (0,1 ÷1,0) ml. |
|  | Bình định mức - Loại 100 ml - Loại 250 ml - Loại 500 ml - Loại 1000 ml | Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc | 06 06 06 06 |  | - Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương) |
|  | Muỗng (thìa) | Chiếc | 03 |  | Loại thông dụng dùng trong các phòng thí nghiệm |
|  | Đũa thủy tinh | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Lọ (chai) - Loại 50 ml - Loại 100 ml - Loại 250 ml - Loại 500 ml | Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc | 06 06 06 06 | Dung để bảo quản, ngâm mẫu sâu bệnh | - Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương). - Có nút mài |
|  | Bình thủy tinh - Loại 1000 ml - Loại 3000 ml - Loại 5000 ml | Chiếc Chiếc Chiếc | 03 03 03 |  | - Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương). - Có nút mài |
|  | Máy ảnh | Chiếc | 01 | Dùng để chụp lại các mẫu dịch hại | Độ phân giải: ≥ 12 Megapixel |
|  | Dụng cụ nuôi cấy vi sinh vật | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực tập nuôi cấy, phân lập mẫu bệnh |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 06 |  | Chất liệu: thủy tinh |
|  | Que cấy | Chiếc | 06 |  | - Chất liệu: thép. - Thông dụng trên thị trường. |
|  | Panh | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Hộp petri | Hộp | 100 | Dùng để đựng môi trường nuôi cấy, phân lập vi sinh vật | - Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương). - Đường kính: ≥ 9 cm. |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn cân mẫu, hoá chất khi thí nghiệm |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 |  | - Cân được: ≤ 200 gram; - Độ chính xác: ± 0,001 gram. |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: ± 0,01 gram. |
|  | Bộ kính phóng đại | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kính lúp cầm tay | Chiếc | 18 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn quan sát mẫu côn trùng, triệu chứng bệnh cây | Vật kính: (4÷6) X. |
|  | Kính hiển vi quang học | Chiếc | 06 |  | Gồm các loại vật kính: 10 X, 40 X, 100 X. |
|  | Kính hiển vi soi nổi | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Thước đo trường kính | Chiếc | 03 | Dùng để đếm số lượng vi sinh vật | Chia vạch, kích thước: ≤ 1 µm |
|  | Tủ ấm | Chiếc | 01 | Dùng để bảo quản mẫu khi nuôi cấy, phân lập vi sinh vật. | Nhiệt độ: ≤ 800C |
|  | Tủ mát | Chiếc | 01 |  | Thể tích: ≥ 120 lít |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 |  | Thể tích: ≥ 120 lít |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để sấy khô mẫu | Nhiệt độ: ≥ 1150C |
|  | Nồi hấp | Chiếc | 01 | Dùng để khử trùng dụng cụ, môi trường khi thực hiện thí nghiệm | - Áp suất: ≥ 1,5 atm - Thể tích: ≥ 80 lít. |
|  | Dụng cụ chăm sóc, thu hoạch | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình phun | Chiếc | 06 | Dùng để phun phòng trừ dịch hại cây trồng | - Thể tích: ≤ 16 lít. - Có quai đeo vai |
|  | Xô | Chiếc | 06 | Dùng để đựng nước khi pha thuốc BVTV. | Thể tích: ≤ 10 lít. |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn về cách đảm bảo an toàn sức khỏe con người khi pha, phun thuốc BVTV. | Theo tiêu chuẩn Việt Nam. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Kính | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Áo | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Quần | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 18 |  |  |
|  | Giày | Đôi | 18 |  |  |
|  | Ủng cao su | Đôi | 18 |  |  |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SẢN XUẤT CÂY GIỐNG CÂY CÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dụng cụ làm đất | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất ngoài đồng ruộng. | Thông dụng trên thị trường. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Cào răng | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Sàng | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Hệ thống dàn che | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn cách thiết kế thực tập trong quá trình trồng và chăm sóc cây giống |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Trụ | m | 40 |  | Chiều cao: ≥ 3 m |
|  | Khung dàn | m2 | 80 |  | - Chất liệu: sắt (hoặc tương đương). - Đường kính: (27÷34) mm |
|  | Lưới che | m2 | 160 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Hệ thống tưới phun mưa | Bộ | 01 | Dùng để cung cấp nước cho vườn ươm | Diện tích tưới: ≤ 100 m2 |
|  | Bình phun | Chiếc | 03 | Dùng để phun phân bón lá, phun phòng trừ dịch hại cây trồng | - Thể tích: ≤ 16 lít. - Có quai đeo vai |
|  | Dao ghép | Chiếc | 18 | Dùng để hướng dẫn ghép cây | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 18 | Dùng để hướng dẫn cắt cành trước và sau khi ghép |  |
|  | Thùng | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực tập ngâm hạt giống | Thể tích: ≥ 200 lít. |
|  | Thùng tưới | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực tập tưới nước cho cây con | Chất liệu: tôn Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 08. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THIẾT LẬP VƯỜN TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ dụng cụ làm đất | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất ngoài đồng ruộng. | Chất liệu: sắt. Thông dụng trên thị trường. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Cuốc chim | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Máy đo pH cầm tay | Chiếc | 02 | Dùng để đo pH của dung dịch. | Khoảng đo pH: (0 ÷ 14); Độ chính xác: ± 0,01 pH. |
|  | Cân đồng hồ Loại 5 kg | Chiếc | 03 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập cân mẫu | Độ chính xác: ± 0,01 kg |
|  | Dụng cụ đo | Bộ | 01 | Dùng để đo nhằm xác định khoảng cách hàng, khoảng cách cây |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 06 |  | Phạm vi đo: (0÷150) cm. |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 06 |  | Chiều dài: ≥ 15 m |
|  | Thước chữ A | Chiếc | 06 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 09. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬ DỤNG MÁY NÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy kéo | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập lái máy, bảo dưỡng. | Công suất: ≥ 30 Hp. |
|  | Dàn cày | Chiếc | 01 |  | Loại 3 ÷ 5 lưỡi |
|  | Máy cắt cỏ | Chiếc | 03 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập cách sử dụng và bảo dưỡng | Công suất: ≥ 2 Hp. |
|  | Máy cắt cành | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Dụng cụ sửa chữa nông cụ | Bộ | 03 | Dùng để tháo ra và lắp lại các chi tiết của các nông cụ khi nông cụ bị hỏng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đầu khẩu 6 cạnh | Bộ | 01 |  | Các cỡ: 8 mm ÷ 24 mm |
|  | Bộ chòong | Bộ | 01 |  | Các cỡ: 5,5 mm ÷17 mm |
|  | Bộ cờ lê 2 đầu miệng | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cờ lê 2 đầu vòng ngắn | Chiếc | 01 |  | Loại: 10 mm ÷12 mm |
|  | Đầu mở bugi | Chiếc | 01 |  | Loại M14, M16 |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  | Độ mở: ≤ 65 mm |
|  | Cờ lê mở ống dầu | Chiếc | 01 |  | Loại: (10 ÷12) mm |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tổ hợp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít dẹt | Chiếc | 04 |  | Chiều dài: ≤ 250 mm |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Loại: 2 kg ÷ 5kg |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn thực tập đảm bảo an toàn | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ bảo hộ lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Áo | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Quần | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 18 |  |  |
|  | Giày | Đôi | 18 |  |  |
|  | Ủng cao su | Đôi | 18 |  |  |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬ DỤNG HỆ THỐNG TƯỚI NƯỚC

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hệ thống tưới nhỏ giọt | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và thiết kế các phương pháp tưới. | Cung cấp nước cho diện tích: ≥ 100 m2 |
|  | Hệ thống tưới phun mưa | Bộ | 01 |  |  |
|  | Hệ thống tưới trực tiếp | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 180mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY LẠC, ĐẬU TƯƠNG

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dụng cụ làm đất | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất ngoài đồng ruộng. | Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cào răng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Dụng cụ đo | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn đo kích thước luống, khoảng cách giữa các luống trồng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 06 |  | Phạm vi đo: (0÷150) cm. |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 06 |  | Chiều dài: ≥ 15 m |
|  | Cân đồng hồ - Loại 5 kg - Loại 100 kg | Chiếc Chiếc | 01 01 | Dùng để hướng dẫn thực tập cân phân bón và sản phẩm khi thu hoạch | Độ chính xác: ± 0,1 kg |
|  | Dụng cụ chăm sóc, thu hoạch | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình phun | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại. | - Thể tích: ≤ 16 lít; - Có quai đeo vai |
|  | Thùng tưới | Chiếc | 06 | Dùng để tưới nước cho cây con. | Loại thông dụng trên thị trường, có gắn vòi hoa sen. |
|  | Liềm cắt | Chiếc | 18 | Dùng để cắt cây đậu khi thu hoạch | Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Xô | Chiếc | 06 | Dùng để đựng khi vận chuyển phân bón, nước pha thuốc BVTV. | Thể tích: ≤ 10 lít. |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 03 | Dùng để vận chuyển phân bón, thu gom nông sản. | Tải trọng ≥ 100kg |
|  | Dụng cụ điều tra sâu bệnh hại | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập thu thập, xử l‎ý mẫu sâu, bệnh. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vợt | Chiếc | 06 |  | - Cán dài: ≥ 100 cm - Đường kính: ≥ 30 cm - Chiều sâu: ≥ 75 cm |
|  | Khay | Chiếc | 06 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 20 cm - Rộng: ≥ 18 cm - Cao: ≥ 5 cm |
|  | Khung | Chiếc | 18 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 50 cm - Rộng: ≥ 40 cm |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY THUỐC LÁ

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dụng cụ làm đất | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất ngoài đồng ruộng. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cào răng | Chiếc | 06 |  | Chất liệu: sắt. Thông dụng trên thị trường. |
|  | Cuốc | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Vồ | Chiếc | 06 |  | Chất liệu: gỗ. |
|  | Dụng cụ chăm sóc, thu hoạch | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình phun | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại. | - Thể tích: ≤ 16 lít; - Có quai đeo vai |
|  | Thùng tưới | Chiếc | 06 | Dùng để tưới nước cho cây con. | Loại thông dụng trên thị trường, có gắn vòi hoa sen. |
|  | Xô | Chiếc | 18 | Dùng để đựng khi vận chuyển phân bón, nước pha thuốc BVTV. | Thể tích: ≤ 10 lít. |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 03 | Dùng để vận chuyển phân bón, thu gom nông sản. | Tải trọng ≥ 100kg |
|  | Dụng cụ điều tra sâu bệnh hại | Bộ | 01 | Dùng để thực hành thu thập, xử l‎ý mẫu sâu, bệnh. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vợt | Chiếc | 06 |  | - Cán dài: ≥ 100 cm - Đường kính: ≥ 30 cm - Chiều sâu: ≥ 75cm |
|  | Khay | Chiếc | 06 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 20 cm - Rộng: ≥ 18 cm - Cao: ≥ 5 cm |
|  | Khung | Chiếc | 18 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 50 cm - Rộng: ≥ 40 cm |
|  | Bộ dao | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cắt lá thuốc lá, đốn cây trong quá trình thu hoạch. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dao cắt | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Dao rựa (dao phát) | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Dùng để mặc khi chăm sóc, thu hoạch nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe con người. | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ bảo hộ lao động. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Áo | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Quần | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 18 |  |  |
|  | Giày | Đôi | 18 |  |  |
|  | Ủng cao su | Đôi | 18 |  |  |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY CHÈ

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dụng cụ làm đất | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất ngoài đồng ruộng. | - Chất liệu: sắt. - Thông dụng trên thị trường. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Xà beng | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Dụng cụ đo | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập đo khoảng cách hàng, cây. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước chữ A | Chiếc | 06 |  | Thông dụng trên thị trường. |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 03 |  | Chiều dài: ≥ 15 m |
|  | Hệ thống dàn che | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập che cây con trong vườn ươm giống |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Trụ | Chiếc | 12 |  | Chiều cao: ≥ 3 m. |
|  | Khung giàn | m2 | 40 |  | Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Lưới che | m2 | 80 |  |  |
|  | Bộ dao | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dao cắt | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn cắt hom giâm cành. |  |
|  | Dao rựa (dao phát, dao quắm) | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn đốn, tỉa. |  |
|  | Dụng cụ cắt tỉa | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập cắt tỉa, tạo tán cho cây. | Chất liệu: thép. Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Kéo đốn cành | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Dụng cụ chăm sóc, thu hoạch | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình phun | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại. | - Thể tích: ≤ 16 lít; - Có quai đeo vai |
|  | Thùng tưới | Chiếc | 06 | Dùng để tưới nước cho cây con. | Loại thông dụng trên thị trường, có gắn vòi hoa sen. |
|  | Xô | Chiếc | 06 | Dùng để đựng khi vận chuyển phân bón, nước pha thuốc BVTV. | Thể tích: ≤ 10 lit. |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 03 | Dùng để vận chuyển phân bón, thu gom nông sản. | Tải trọng ≥ 100kg |
|  | Dụng cụ điều tra sâu bệnh hại | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập thu thập, xử l‎ý mẫu sâu, bệnh. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vợt | Chiếc | 06 |  | - Cán dài: ≥ 100 cm - Đường kính: ≥ 30 cm - Chiều sâu: ≥ 75cm |
|  | Khay | Chiếc | 06 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 20 cm - Rộng: ≥ 18 cm - Cao: ≥ 5 cm |
|  | Khung | Chiếc | 18 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 50 cm - Rộng: ≥ 40 cm |
|  | Cân đồng hồ - Loại 5 kg - Loại 100 kg | Chiếc Chiếc | 01 01 | Dùng để hướng dẫn cân phân bón, năng suất. | Độ chính xác: ± 0,1 kg. |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY CÀ PHÊ

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dụng cụ làm đất | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất ngoài đồng ruộng. | - Chất liệu: sắt. - Thông dụng trên thị trường. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Xà beng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Dụng cụ đo | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực tập đo thiết kế hàng, cây |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước chữ A | Chiếc | 03 |  | Thông dụng trên thị trường. |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 03 |  | Chiều dài: ≥ 15 m |
|  | Cân đồng hồ - Loại 5 kg - Loại 100 kg | Chiếc Chiếc | 01 01 | Dùng để hướng dẫn cân phân bón, năng suất. | Độ chính xác: ± 0,1 kg. |
|  | Cưa tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn cưa đốn phục hồi vườn cây. | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Dao ghép | Chiếc | 18 | Dùng để hướng dẫn thực tập ghép cây. | - Chất liệu: thép. - Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 18 | Dùng để hướng dẫn cắt cành, tỉa cành, tạo tán cho cây. |  |
|  | Dụng cụ chăm sóc, thu hoạch | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình phun | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại. | - Thể tích: ≤ 16 lít; - Có quai đeo vai |
|  | Thùng tưới | Chiếc | 06 | Dùng để tưới nước cho cây con. | Loại thông dụng trên thị trường, có gắn vòi hoa sen. |
|  | Xô | Chiếc | 06 | Dùng để đựng khi vận chuyển phân bón, nước pha thuốc BVTV. | Thể tích: ≤ 10 lit. |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 03 | Dùng để vận chuyển phân bón, thu gom nông sản. | Tải trọng ≥ 100kg |
|  | Bạt | Tấm | 06 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập thu hoạch. | Kích thước: - Chiều dài: ≥ 20 m - Chiều rộng: ≥ 6 m. |
|  | Dụng cụ điều tra sâu bệnh hại | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập thu thập, xử l‎ý mẫu sâu, bệnh. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vợt | Chiếc | 06 |  | - Cán dài: ≥ 100 cm - Đường kính: ≥ 30 cm - Chiều sâu: ≥ 75cm |
|  | Khay | Chiếc | 06 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 20 cm - Rộng: ≥ 18 cm - Cao: ≥ 5 cm |
|  | Khung | Chiếc | 18 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 50 cm - Rộng: ≥ 40 cm |
|  | Hệ thống dàn che | Bộ | 01 | Dùng để làm dàn che ươm cây cà phê |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Trụ | Chiếc | 06 |  | Cao: ≥ 2 m |
|  | Khung giàn | m2 | 20 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Hệ thống tưới nhỏ giọt | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn tưới kích thích mầm hoa, dưỡng quả cây cà phê. | Diện tích: ≥ 100 m2 |
|  | Hệ thống tưới phun mưa | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY CAO SU

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dụng cụ làm đất | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực tập làm đất. | - Chất liệu: sắt. - Thông dụng trên thị trường. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Cuốc chim | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Xà beng | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Dụng cụ đo | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thiết kế hàng trồng; quy hoạch mặt cạo cây cao su. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 06 |  | Phạm vi đo: (0÷150) cm. |
|  | Đót kỹ thuật | Chiếc | 06 |  | Phạm vi đo: ≤ 5 mm |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 06 |  | Phạm vi đo: (0÷150) cm. |
|  | Thước rập cờ | Chiếc | 06 |  | Chất liệu: gỗ, thép Phạm vi đo: (4÷ 16) cm. |
|  | Thước chữ A | Chiếc | 03 |  | Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 03 |  | Chiều dài: ≥ 15 m |
|  | Bộ dao | Bộ | 01 |  | Chất liệu: thép. Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dao ghép | Chiếc | 18 | Dùng để ghép cây cao su. |  |
|  | Dao rựa (dao phát) | Chiếc | 06 | Dùng để chặt, chẻ nọc tiêu khi thiết kế. |  |
|  | Dao cạo mủ | Chiếc | 18 | Dùng để cạo mủ cây cao su. |  |
|  | Dụng cụ cắt tỉa | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cắt tỉa, tạo tán. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kéo bấm cành | Chiếc | 06 |  | Chất liệu: thép. Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 06 |  | - Chất liệu: thép - Cán có thể thay đổi độ cao. |
|  | Dụng cụ chăm sóc, thu hoạch | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình phun | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại. | - Thể tích: ≤ 16 lít; - Có quai đeo vai. |
|  | Thùng tưới | Chiếc | 06 | Dùng để tưới nước cho cây con. | Loại thông dụng trên thị trường, có gắn vòi hoa sen. |
|  | Xô | Chiếc | 06 | Dùng để đựng khi vận chuyển phân bón, nước pha thuốc BVTV. | Thể tích: ≤ 10 lit. |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 03 | Dùng để vận chuyển phân bón, thu gom nông sản. | Tải trọng ≥ 100kg. |
|  | Thùng chứa mủ | Chiếc | 03 | Dùng để chứa, đựng mủ khi thu hoạch. | Chất liệu: kẽm Thể tích: ≥ 40 lít. |
|  | Giỏ đựng mủ tạp | Chiếc | 06 |  | Thể tích: ≤ 5 lít. |
|  | Cưa | Chiếc | 03 | Dùng để cưa đốn, phục hồi vườn cây. | Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Dụng cụ điều tra sâu bệnh hại | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập thu thập, xử l‎ý mẫu sâu, bệnh. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vợt | Chiếc | 06 |  | - Cán dài: ≥ 100 cm - Đường kính: ≥ 30 cm - Chiều sâu: ≥ 75cm |
|  | Khay | Chiếc | 06 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 20 cm - Rộng: ≥ 18 cm - Cao: ≥ 5 cm |
|  | Khung | Chiếc | 18 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 50 cm - Rộng: ≥ 40 cm |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TIÊU THỤ SẢN PHẨM

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY VỪNG

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dụng cụ làm đất | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất ngoài đồng ruộng. | Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cào răng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Dụng cụ đo | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn đo kích thước luống, khoảng cách giữa các luống trồng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 03 |  | Phạm vi đo: (0÷150) cm. |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 03 |  | Chiều dài: ≥ 15 m |
|  | Cân đồng hồ - Loại 5 kg - Loại 100 kg | Chiếc Chiếc | 01 01 | Dùng để cân phân bón và sản phẩm khi thu hoạch | Độ chính xác: ± 0,1 kg |
|  | Dụng cụ chăm sóc, thu hoạch | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình phun | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại. | - Thể tích: ≤ 16 lít; - Có quai đeo vai |
|  | Thùng tưới | Chiếc | 06 | Dùng để tưới nước cho cây con. | Loại thông dụng trên thị trường, có gắn vòi hoa sen. |
|  | Xô | Chiếc | 06 | Dùng để đựng khi vận chuyển phân bón, nước pha thuốc BVTV. | Thể tích: ≤ 10 lít. |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 03 | Dùng để vận chuyển phân bón, thu gom nông sản. | Tải trọng ≥ 100kg. |
|  | Liềm | Chiếc | 06 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập thu hoạch. | Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Bạt | Chiếc | 03 | Dùng để lót khi thu hoạch, sơ chế (phơi) | Diện tích: ≤ 50 m2 |
|  | Dụng cụ điều tra sâu bệnh hại | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực tập thu thập, xử l‎ý mẫu sâu, bệnh. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vợt | Chiếc | 06 |  | - Cán dài: ≥ 100 cm - Đường kính: ≥ 30 cm - Chiều sâu:≥ 75 cm |
|  | Khay | Chiếc | 06 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 20 cm - Rộng: ≥ 18 cm - Cao: ≥ 5 cm |
|  | Khung | Chiếc | 18 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 50 cm - Rộng: ≥ 40 cm |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY HƯỚNG DƯƠNG

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dụng cụ làm đất | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất ngoài đồng ruộng. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cào răng | Chiếc | 06 |  | Chất liệu: sắt. Thông dụng trên thị trường. |
|  | Cuốc | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Vồ | Chiếc | 06 |  | Chất liệu: gỗ. |
|  | Hệ thống dàn che | Bộ | 01 | Dùng để che cây con giai đoạn vườn ươm | Diện tích: ≤ 50 m2 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Trụ | Chiếc | 12 |  | Chiều cao: ≥ 3 m. |
|  | Khung giàn | m2 | 40 |  | Chất liệu: gỗ (hoặc tương đương) |
|  | Lưới che | m2 | 80 |  | Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Bộ dao | Bộ | 01 | Dùng để ghép, đốn và thu hoạch. | Chất liệu: thép. Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dao ghép | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Dao rựa (dao phát) | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Dụng cụ cắt tỉa | Bộ | 01 | Dùng để cắt tỉa, tạo tán cho cây. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kéo bấm chồi | Chiếc | 06 |  | Chất liệu: thép. Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 06 |  | Chất liệu: thép Cán có thể thay đổi độ cao. |
|  | Dụng cụ chăm sóc, thu hoạch | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình phun | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại. | - Thể tích: ≤ 16 lít; - Có quai đeo vai |
|  | Thùng tưới | Chiếc | 06 | Dùng để tưới nước cho cây con. | Loại thông dụng trên thị trường, có gắn vòi hoa sen. |
|  | Xô | Chiếc | 06 | Dùng để đựng khi vận chuyển phân bón, nước pha thuốc BVTV. | Thể tích: ≤ 10 lít. |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 03 | Dùng để vận chuyển phân bón, thu gom nông sản. | Tải trọng ≥ 100kg |
|  | Dụng cụ điều tra sâu bệnh hại | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập thu thập, xử l‎ý mẫu sâu, bệnh. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vợt | Chiếc | 06 |  | - Cán dài: ≥ 100 cm - Đường kính: ≥ 30 cm - Chiều sâu:≥ 75 cm |
|  | Khay | Chiếc | 06 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 20 cm - Rộng: ≥ 18 cm - Cao: ≥ 5 cm |
|  | Khung | Chiếc | 18 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 50 cm - Rộng: ≥ 40 cm |
|  | Cân đồng hồ - Loại 5 kg - Loại 100 kg | Chiếc Chiếc | 01 01 | Dùng để cân phân bón và sản phẩm khi thu hoạch | Độ chính xác: ± 0,1 kg |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY JATROPHA

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dụng cụ làm đất | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất ngoài đồng ruộng. | Chất liệu: sắt. Thông dụng trên thị trường. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cào răng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Dụng cụ đo | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn đo kích thước luống, khoảng cách giữa các luống trồng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 06 |  | Phạm vi đo: (0÷150) cm. |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 03 |  | Chiều dài: ≥ 15 m |
|  | Dụng cụ cắt tỉa | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cắt tỉa, tạo tán cho cây. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kéo bấm chồi | Chiếc | 06 |  | Chất liệu: thép. Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 06 |  | Chất liệu: thép Cán có thể thay đổi độ cao. |
|  | Dụng cụ chăm sóc, thu hoạch | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình phun | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại. | - Thể tích: ≤ 16 lít; - Có quai đeo vai. |
|  | Thùng tưới | Chiếc | 06 | Dùng để tưới nước cho cây con. | Loại thông dụng trên thị trường, có gắn vòi hoa sen. |
|  | Xô | Chiếc | 06 | Dùng để đựng khi vận chuyển phân bón, nước pha thuốc BVTV. | Thể tích: ≤ 10 lít. |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 03 | Dùng để vận chuyển phân bón, thu gom nông sản. | Tải trọng ≥ 100kg |
|  | Dụng cụ điều tra sâu bệnh hại | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập thu thập, xử l‎ý mẫu sâu, bệnh. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vợt | Chiếc | 06 |  | - Cán dài: ≥ 100 cm - Đường kính: ≥ 30 cm - Chiều sâu:≥ 75 cm |
|  | Khay | Chiếc | 06 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 20 cm - Rộng: ≥ 18 cm - Cao: ≥ 5 cm |
|  | Khung | Chiếc | 18 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 50 cm - Rộng: ≥ 40 cm |
|  | Cân đồng hồ - Loại 5 kg - Loại 100 kg | Chiếc Chiếc | 01 01 | Dùng để cân phân bón và sản phẩm khi thu hoạch | Độ chính xác: ± 0,1 kg |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY BÔNG

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dụng cụ làm đất | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất ngoài đồng ruộng. | Chất liệu: sắt. Thông dụng trên thị trường. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cào răng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Dụng cụ đo | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn đo kích thước luống, khoảng cách giữa các luống trồng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 06 |  | Phạm vi đo: (0÷150) cm. |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 03 |  | Chiều dài: ≥ 15 m |
|  | Dụng cụ cắt tỉa | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cắt tỉa, tạo tán cho cây. | Chất liệu: thép. Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kéo bấm chồi | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Dụng cụ chăm sóc, thu hoạch | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình phun | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại. | - Thể tích: ≤ 16 lít; - Có quai đeo vai. |
|  | Thùng tưới | Chiếc | 06 | Dùng để tưới nước cho cây con. | Loại thông dụng trên thị trường, có gắn vòi hoa sen. |
|  | Xô | Chiếc | 06 | Dùng để đựng khi vận chuyển phân bón, nước pha thuốc BVTV. | Thể tích: ≤ 10 lít. |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 03 | Dùng để vận chuyển phân bón, thu gom nông sản. | Tải trọng ≥ 100kg. |
|  | Dụng cụ điều tra sâu bệnh hại | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập thu thập, xử l‎ý mẫu sâu, bệnh. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vợt | Chiếc | 06 |  | - Cán dài: ≥ 100 cm - Đường kính: ≥ 30 cm - Chiều sâu:≥ 75 cm |
|  | Khay | Chiếc | 06 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 20 cm - Rộng: ≥ 18 cm - Cao: ≥ 5 cm |
|  | Khung | Chiếc | 18 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 50 cm - Rộng: ≥ 40 cm |
|  | Cân đồng hồ - Loại 5 kg - Loại 100 kg | Chiếc Chiếc | 01 01 | Dùng để cân phân bón và sản phẩm khi thu hoạch | Độ chính xác: ± 0,1 kg |
|  | Bảng di động | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY ĐAY

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dụng cụ làm đất | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất ngoài đồng ruộng. | Chất liệu: sắt. Thông dụng trên thị trường. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cào răng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Dụng cụ đo | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn đo kích thước luống, khoảng cách giữa các luống trồng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 06 |  | Phạm vi đo: (0÷150) cm. |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 03 |  | Chiều dài: ≥ 15 m |
|  | Dụng cụ cắt tỉa | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cắt tỉa, tạo tán cho cây. | Chất liệu: thép. Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kéo bấm chồi | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Dụng cụ chăm sóc, thu hoạch | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình phun | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại. | - Thể tích: ≤ 16 lít; - Có quai đeo vai. |
|  | Thùng tưới | Chiếc | 06 | Dùng để tưới nước cho cây con. | Loại thông dụng trên thị trường, có gắn vòi hoa sen. |
|  | Xô | Chiếc | 06 | Dùng để đựng khi vận chuyển phân bón, nước pha thuốc BVTV. | Thể tích: ≤ 10 lít. |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 03 | Dùng để vận chuyển phân bón, thu gom nông sản. | Tải trọng ≥ 100kg |
|  | Dụng cụ điều tra sâu bệnh hại | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực tập thu thập, xử l‎ý mẫu sâu, bệnh. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vợt | Chiếc | 06 |  | - Cán dài: ≥ 100 cm - Đường kính: ≥ 30 cm - Chiều sâu:≥ 75 cm |
|  | Khay | Chiếc | 06 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 20 cm - Rộng: ≥ 18 cm - Cao: ≥ 5 cm |
|  | Khung | Chiếc | 18 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 50 cm - Rộng: ≥ 40 cm |
|  | Dao rựa (dao phát) | Chiếc | 18 | Dùng để hướng dẫn thu hoạch | Chất liệu: thép. Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Cân đồng hồ - Loại 5 kg - Loại 100 kg | Chiếc Chiếc | 01 01 | Dùng để cân phân bón và sản phẩm khi thu hoạch | Độ chính xác: ± 0,1 kg |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY DỨA SỢI

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dụng cụ làm đất | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất ngoài đồng ruộng. | Chất liệu: sắt. Thông dụng trên thị trường. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cào răng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Dụng cụ đo | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn đo kích thước luống, khoảng cách giữa các luống trồng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 06 |  | Phạm vi đo: (0÷150) cm. |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 03 |  | Chiều dài: ≥ 15 m |
|  | Dụng cụ cắt tỉa | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cắt tỉa, tạo tán cho cây. | Chất liệu: thép. Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kéo bấm chồi | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Dụng cụ chăm sóc, thu hoạch | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình phun | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại. | - Thể tích: ≤ 16 lít; - Có quai đeo vai |
|  | Thùng tưới | Chiếc | 06 | Dùng để tưới nước cho cây con. | Loại thông dụng trên thị trường, có gắn vòi hoa sen. |
|  | Xô | Chiếc | 06 | Dùng để đựng khi vận chuyển phân bón, nước pha thuốc BVTV. | Thể tích: ≤ 10 lít. |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 03 | Dùng để vận chuyển phân bón, thu gom nông sản. | Tải trọng ≥ 100kg |
|  | Dụng cụ điều tra sâu bệnh hại | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực tập thu thập, xử l‎ý mẫu sâu, bệnh. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vợt | Chiếc | 06 |  | - Cán dài: ≥ 100 cm - Đường kính: ≥ 30 cm - Chiều sâu:≥ 75 cm |
|  | Khay | Chiếc | 06 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 20 cm - Rộng: ≥ 18 cm - Cao: ≥ 5 cm |
|  | Khung | Chiếc | 18 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 50 cm - Rộng: ≥ 40 cm |
|  | Dao rựa (dao phát) | Chiếc | 18 | Dùng để hướng dẫn thu hoạch | Chất liệu: thép. Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Cân đồng hồ - Loại 5 kg - Loại 100 kg | Chiếc Chiếc | 01 01 | Dùng để cân phân bón và sản phẩm khi thu hoạch | Độ chính xác: ± 0,1 kg |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY CA CAO

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dụng cụ làm đất | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất ngoài đồng ruộng. | Chất liệu: sắt. Thông dụng trên thị trường. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 09 |  |  |
|  | Xà beng | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 09 |  |  |
|  | Dụng cụ đo | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn đo kích thước luống, khoảng cách giữa các luống trồng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 06 |  | Phạm vi đo: (0÷150) cm. |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 03 |  | Chiều dài: ≥ 15 m |
|  | Hệ thống dàn che | Bộ | 01 | Dùng để dàn che ươm cây ca cao giống |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Trụ | Chiếc | 06 |  | Cao: ≤ 3 m; |
|  | Khung dàn | m2 | 50 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Lưới che | m2 | 100 |  |  |
|  | Bộ dao | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dao ghép | Chiếc | 18 | Dùng để hướng dẫn ghép cây. | Chất liệu: thép. Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Dao cắt | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn cắt, thái, sơ chế ca cao |  |
|  | Dụng cụ cắt tỉa | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cắt tỉa, tạo tán cho cây. | Chất liệu: thép. Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kéo bấm chồi | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Dụng cụ chăm sóc, thu hoạch | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình phun | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại. | - Thể tích: ≤ 16 lít; - Có quai đeo vai |
|  | Thùng tưới | Chiếc | 06 | Dùng để tưới nước cho cây con. | Loại thông dụng trên thị trường, có gắn vòi hoa sen. |
|  | Xô | Chiếc | 06 | Dùng để đựng khi vận chuyển phân bón, nước pha thuốc BVTV. | Thể tích: ≤ 10 lit. |
|  | Dụng cụ điều tra sâu bệnh hại | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập thu thập, xử l‎ý mẫu sâu, bệnh. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vợt | Chiếc | 06 |  | - Cán dài: ≥ 100 cm - Đường kính: ≥ 30 cm - Chiều sâu:≥ 75 cm |
|  | Khay | Chiếc | 06 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 20 cm - Rộng: ≥ 18 cm - Cao: ≥ 5 cm |
|  | Khung | Chiếc | 18 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 50 cm - Rộng: ≥ 40 cm |
|  | Dao rựa (dao phát) | Chiếc | 18 | Dùng để hướng dẫn thu hoạch | Chất liệu: thép. Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Cân đồng hồ - Loại 5 kg - Loại 100 kg | Chiếc Chiếc | 01 01 | Dùng để cân phân bón và sản phẩm khi thu hoạch | Độ chính xác: ± 0,1 kg |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY QUẾ

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dụng cụ làm đất | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất ngoài đồng ruộng. | Chất liệu: sắt. Thông dụng trên thị trường. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cào răng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Dụng cụ đo | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn đo kích thước luống, khoảng cách giữa các luống trồng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 06 |  | Phạm vi đo: (0÷150) cm. |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 03 |  | Chiều dài: ≥ 15 m |
|  | Dao cắt | Chiếc | 06 | Dùng để cắt đáy bầu, cắt hom giống | - Chất liệu: thép. - Thông dụng trên thị trường. |
|  | Dụng cụ cắt tỉa | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cắt tỉa, tạo tán cho cây. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kéo bấm chồi | Chiếc | 06 |  | Chất liệu: thép. Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 06 |  | Chất liệu: thép Cán có thể thay đổi độ cao: (2÷4) m. |
|  | Dụng cụ chăm sóc, thu hoạch | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình phun | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại. | - Thể tích: ≤ 16 lít; - Có quai đeo vai |
|  | Thùng tưới | Chiếc | 06 | Dùng để tưới nước cho cây con. | Loại thông dụng trên thị trường, có gắn vòi hoa sen. |
|  | Xô | Chiếc | 06 | Dùng để đựng khi vận chuyển phân bón, nước pha thuốc BVTV. | Thể tích: ≤ 10 lít. |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 03 | Dùng để vận chuyển phân bón, thu gom nông sản. | Tải trọng ≥ 100kg |
|  | Dụng cụ điều tra sâu bệnh hại | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực tập thu thập, xử l‎ý mẫu sâu, bệnh. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vợt | Chiếc | 06 |  | - Cán dài: ≥ 100 cm - Đường kính: ≥ 30 cm - Chiều sâu:≥ 75 cm |
|  | Khay | Chiếc | 06 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 20 cm - Rộng: ≥ 18 cm - Cao: ≥ 5 cm |
|  | Khung | Chiếc | 18 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 50 cm - Rộng: ≥ 40 cm |
|  | Cân đồng hồ - Loại 5 kg - Loại 100 kg | Chiếc Chiếc | 01 01 | Dùng để cân phân bón và sản phẩm khi thu hoạch | Độ chính xác: ± 0,1 kg |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY TRẨU

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dụng cụ làm đất | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất ngoài đồng ruộng. | Chất liệu: sắt. Thông dụng trên thị trường. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cào răng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Dụng cụ đo | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn đo kích thước luống, khoảng cách giữa các luống trồng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 06 |  | Phạm vi đo: (0÷150) cm. |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 03 |  | Chiều dài: ≥ 15 m |
|  | Dao cắt | Chiếc | 06 | Dùng để cắt đáy bầu, cắt hom giống | - Chất liệu: thép. - Thông dụng trên thị trường. |
|  | Dụng cụ cắt tỉa | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cắt tỉa, tạo tán cho cây. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kéo bấm chồi | Chiếc | 06 |  | Chất liệu: thép. Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 06 |  | Chất liệu: thép Cán có thể thay đổi độ cao. |
|  | Dụng cụ chăm sóc, thu hoạch | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình phun | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại. | - Thể tích: ≤ 16 lít; - Có quai đeo vai |
|  | Thùng tưới | Chiếc | 06 | Dùng để tưới nước cho cây con. | Loại thông dụng trên thị trường, có gắn vòi hoa sen. |
|  | Xô | Chiếc | 06 | Dùng để đựng khi vận chuyển phân bón, nước pha thuốc BVTV. | Thể tích: ≤ 10 lít. |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 03 | Dùng để vận chuyển phân bón, thu gom nông sản. | Tải trọng ≥ 100kg |
|  | Dụng cụ điều tra sâu bệnh hại | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực tập thu thập, xử l‎ý mẫu sâu, bệnh. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vợt | Chiếc | 06 |  | - Cán dài: ≥ 100 cm - Đường kính: ≥ 30 cm - Chiều sâu:≥ 75 cm |
|  | Khay | Chiếc | 06 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 20 cm - Rộng: ≥ 18 cm - Cao: ≥ 5 cm |
|  | Khung | Chiếc | 18 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 50 cm - Rộng: ≥ 40 cm |
|  | Cân đồng hồ - Loại 5 kg - Loại 100 kg | Chiếc Chiếc | 01 01 | Dùng để cân phân bón và sản phẩm khi thu hoạch | Độ chính xác: ± 0,1 kg |
|  | Bảng di động | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY DƯỢC LIỆU

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dụng cụ làm đất | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất ngoài đồng ruộng. | Chất liệu: sắt. Thông dụng trên thị trường. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cào răng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Dụng cụ đo | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn đo kích thước luống, khoảng cách giữa các luống trồng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 06 |  | Phạm vi đo: (0÷150) cm. |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 03 |  | Chiều dài: ≥ 15 m |
|  | Dụng cụ cắt tỉa | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cắt tỉa, tạo tán cho cây. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kéo bấm chồi | Chiếc | 06 |  | Chất liệu: thép. Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 06 |  | Chất liệu: thép Cán có thể thay đổi độ cao. |
|  | Dụng cụ chăm sóc, thu hoạch | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình phun | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại. | - Thể tích: ≤ 16 lít; - Có quai đeo vai. |
|  | Thùng tưới | Chiếc | 06 | Dùng để tưới nước cho cây con. | Loại thông dụng trên thị trường, có gắn vòi hoa sen. |
|  | Xô | Chiếc | 06 | Dùng để đựng khi vận chuyển phân bón, nước pha thuốc BVTV. | Thể tích: ≤ 10 lít. |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 03 | Dùng để vận chuyển phân bón, thu gom nông sản. | Tải trọng ≥ 100kg |
|  | Liềm | Chiếc | 18 | Dùng để hướng dẫn chăm sóc, thu hoạch. | Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Dụng cụ điều tra sâu bệnh hại | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực tập thu thập, xử l‎ý mẫu sâu, bệnh. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vợt | Chiếc | 06 |  | - Cán dài: ≥ 100 cm - Đường kính: ≥ 30 cm - Chiều sâu:≥ 75 cm |
|  | Khay | Chiếc | 06 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 20 cm - Rộng: ≥ 18 cm - Cao: ≥ 5 cm |
|  | Khung | Chiếc | 18 |  | Kích thước: - Dài: ≥ 50 cm - Rộng: ≥ 40 cm |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SẢN XUẤT NẤM

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dụng cụ nuôi cấy | Bộ | 01 | Dùng để cấy nấm |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 06 |  | Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Que cấy | Chiếc | 18 |  | Chất liệu: thép |
|  | Nồi hấp | Chiếc | 01 | Dùng để khử trùng dụng cụ, nguyên liệu. | Dung tích: ≤ 350 lít. Nhiệt độ: ≥ 121 oC. |
|  | Búa đục lỗ | Chiếc | 09 | Dùng để hướng dẫn đục lỗ trên thân cây gỗ để trồng nấm | Chất liệu: sắt; Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Kệ lót | Chiếc | 06 | Dùng để lót giá thể trồng nấm | Chất liệu: gỗ. Kích thước: - Chiều dài: ≥ 4 m; - Chiều rộng: ≥ 1 m; - Chiều cao: ≥ 0,2. |
|  | Hệ thống dàn treo | Bộ | 03 | Dùng để treo bịch nấm. | Kích thước: - Chiều dài: ≥ 4 m; - Chiều rộng: ≥ 1 m; - Chiều cao: ≥ 1 m. |
|  | Cân đồng hồ - Loại 5 kg - Loại 100 kg | Chiếc Chiếc | 01 01 | Dùng để hướng dẫn và thực tập cân phân bón và sản phẩm khi thu hoạch | Độ chính xác: ± 0,1 kg |
|  | Nhiệt ẩm kế | Chiếc | 02 | Dùng để kiểm tra nhiệt độ và ẩm độ khi nuôi trồng nấm | Khoảng đo: (20 ÷ 95) %. Độ chính xác: ± 5%. |
|  | Dụng cụ chăm sóc, thu hoạch | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình phun | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại. | - Thể tích: ≤ 16 lít; - Có quai đeo vai. |
|  | Xô | Chiếc | 06 | Dùng để đựng khi vận chuyển phân bón, nước pha thuốc BVTV. | Thể tích: ≤ 10 lít. |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 03 | Dùng để vận chuyển phân bón, thu gom nông sản. | Tải trọng 100kg |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NÔNG LÂM KẾT HỢP

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 36

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học. | Kích thước: - Rộng:≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## PHẦN B

# TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

| TT | Tên thiết bị, dụng cụ | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | THIẾT BỊ AN TOÀN |  |  |  |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ bảo hộ lao động. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 18 |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 18 |  |
|  | Áo | Chiếc | 18 |  |
|  | Quần | Chiếc | 18 |  |
|  | Găng tay | Đôi | 18 |  |
|  | Giày | Đôi | 18 |  |
|  | Ủng cao su | Đôi | 18 |  |
|  | THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH |  |  |  |
|  | Dụng cụ thí nghiệm | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bình cầu đáy bằng - Loại 100 ml - Loại 250 ml - Loại 500 ml | Chiếc Chiếc Chiếc | 18 18 18 | Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương). |
|  | Bình tam giác - Loại 100 ml - Loại 250 ml - Loại 500 ml | Chiếc Chiếc Chiếc | 18 18 18 | Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương). |
|  | Hộp petri | Hộp | 180 | - Chất liệu: thủy tinh. - Đường kính: ≥ 9 cm. |
|  | Ống nhỏ giọt | Chiếc | 18 | - Chất liệu: thủy tinh. - Thể tích: ≥ 3 ml |
|  | Phễu - Loại 5 cm - Loại 7 cm - Loại 9 cm | Chiếc Chiếc Chiếc | 06 06 06 | Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương). |
|  | Rổ | Chiếc | 06 | Kích thước: - Dài: ≥ 60 cm. - Rộng: ≥ 40 cm - Cao: ≥ 20 cm |
|  | Bộ Buret | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Buret | Chiếc | 09 | Chất liệu: thủy tinh. Dung tích: ≥ 25ml Khóa bằng nhựa. |
|  | Giá kẹp | Chiếc | 09 | Chất liệu bằng thép không gỉ. |
|  | Bộ ống nghiệm | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Giá để ống nghiệm | Chiếc | 36 | Không gỉ. |
|  | Ống nghiệm | Chiếc | 360 | - Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương). - Kích thước: + Đường kính: ≥ 15 mm. + Chiều dài: ≥ 180 mm. |
|  | Bộ Pipet | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Loại 10 ml - Loại 20 ml - Loại 25 ml | Chiếc Chiếc Chiếc | 06 06 06 | Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương). |
|  | Giá để pipet | Chiếc | 03 | Loại thông dụng dùng trong các phòng thí nghiệm. |
|  | Bóp cao su | Chiếc | 06 |  |
|  | Dụng cụ pha hóa chất | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bình định mức - Loại 100 ml - Loại 250 ml - Loại 500 ml - Loại 1000 ml | Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc | 18 18 18 18 | Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương). |
|  | Cốc mỏ - Loại 100 ml - Loại 250 ml - Loại 500 ml - Loại 1000 ml | Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc | 18 18 18 18 | Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương). |
|  | Đũa thủy tinh | Chiếc | 18 | Loại thông dụng dùng trong các phòng thí nghiệm |
|  | Muỗng (thìa) | Chiếc | 06 |  |
|  | Lọ (chai) - Loại 50 ml - Loại 100 ml - Loại 250 ml - Loại 500 ml - Loại 1000 ml | Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc | 18 18 18 18 18 | Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương). |
|  | Ống đong - Loại 100 ml - Loại 250 ml - Loại 500 ml - Loại 1000 ml | Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc | 06 06 06 06 | Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương). |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Cân đồng hồ - Loại 5 kg - Loại 100 kg | Chiếc Chiếc | 01 01 | Độ chính xác: ± 0,1 kg |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 06 | - Khoảng cân: ≤ 200 gram; - Độ chính xác: ± 0,01 gram. |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 | - Khoảng cân: ≤ 200 gram; - Độ chính xác: ± 0,001 gram. |
|  | Bộ chày, cối, rây | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Chày | Chiếc | 06 | Loại thông dụng trong phòng thí nghiệm |
|  | Cối | Chiếc | 06 |  |
|  | Rây | Bộ | 06 | Đường kính lỗ:1 mm; 0,3 mm; |
|  | Dụng cụ nuôi cấy | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 09 | Loại thông dụng trong phòng thí nghiệm. |
|  | Panh | Chiếc | 06 | Loại thông dụng trong phòng thí nghiệm. |
|  | Que cấy | Chiếc | 18 |  |
|  | Bộ bếp, nồi | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bếp điện đôi | Chiếc | 02 | Công suất: ≤ 1000 W. |
|  | Bếp đun bình cầu | Chiếc | 03 | Loại thông dụng thường dùng trong phòng thí nghiệm |
|  | Chảo | Chiếc | 06 | Chất liệu: Inox Đường kính: ≥ 25 cm. |
|  | Nồi | Chiếc | 06 |  |
|  | Bộ kính phóng đại | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Kính hiển vi quang học | Chiếc | 06 | Gồm các loại có vật kính: 10 X, 40 X, 100 X. |
|  | Kính hiển vi soi nổi | Chiếc | 06 |  |
|  | Kính lúp cầm tay | Chiếc | 18 | Vật kính: (4÷6) X. |
|  | Thước đo trường kính | Chiếc | 03 | Chia vạch, kích thước: ≤ 1 µm |
|  | Máy ảnh | Chiếc | 01 | Độ phân giải: ≥ 12 Megapixel |
|  | Máy chưng cất nước | Chiếc | 01 | - Cất nước 1 lần; - Công suất: ≥ 4 lít/giờ |
|  | Máy đo độ Brix | Chiếc | 02 | Phạm vi đo: ≤ 85 %. Độ chính xác: ± 0.2 % |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 04 | - Khoảng đo: (0 ÷ 14) pH; - Độ chính xác: ± 0,01 pH. |
|  | Máy khuấy từ | Chiếc | 01 | - Tốc độ khuấy: ≥ 100 vòng/phút. - Nhiệt độ: ≥ 80oC. |
|  | Máy xay sinh tố | Chiếc | 02 | Công suất: ≥ 500 W. |
|  | Nhiệt ẩm kế | Chiếc | 02 | Khoảng đo: (20 ÷ 95) %. Độ chính xác: ± 5%. |
|  | Nồi hấp | Chiếc | 01 | - Áp suất: ≥ 1,5 atm. - Thể tích: ≥ 350 lít. |
|  | Tủ ấm | Chiếc | 01 | Nhiệt độ: ≤ 800C |
|  | Tủ hút khí độc | Chiếc | 01 | Màng lọc than hoạt tính, màng lọc HEPA. |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Thể tích: ≥ 200 lít |
|  | Tủ mát | Chiếc | 01 | Công suất: ≥ 200 W. |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Nhiệt độ: ≥ 1150C |
|  | Dụng cụ làm đất | Bộ | 01 | Chất liệu: sắt Loại thông dụng trên thị trường tại thời điêm mua sắm. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Cào răng | Chiếc | 18 |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 18 |  |
|  | Cuốc chim | Chiếc | 06 |  |
|  | Vồ | Chiếc | 06 |  |
|  | Xà beng | Chiếc | 03 |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 18 |  |
|  | Hộp tiêu bản | Chiếc | 03 | - Chất liệu: nhựa hoặc gỗ - Có ≥ 3 ngăn |
|  | Khoan | Chiếc | 03 | - Cán dài: ≥ 70 cm; - Đường kính mũi khoan: ≥ 50 mm. |
|  | Dụng cụ đo | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 06 | Phạm vi đo: (0÷150) cm. |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 06 | Chiều dài: ≥ 15 m. |
|  | Thước chữ A | Chiếc | 06 | Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Thước đót kỹ thuật | Chiếc | 18 | Phạm vi đo: ≤ 5 mm |
|  | Thước rập cờ | Chiếc | 06 | Chất liệu: gỗ, thép Phạm vi đo: (4÷ 16) cm. |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 06 | Chất liệu: gỗ, nhôm Phạm vi đo: (0÷150) cm. |
|  | Hệ thống dàn che | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Khung dàn | m2 | 80 | Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Lưới che | m2 | 150 |  |
|  | Trụ | Chiếc | 40 | Chiều cao: ≥ 3 m |
|  | Hệ thống tưới nhỏ giọt | Bộ | 01 | Diện tích tưới: ≤ 100 m2 |
|  | Hệ thống tưới phun mưa | Bộ | 01 |  |
|  | Hệ thống tưới trực tiếp | Bộ | 01 |  |
|  | Bộ dao | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Dao cạo mủ | Chiếc | 18 | Chất liệu: thép. Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Dao chiết | Chiếc | 18 |  |
|  | Dao ghép | Chiếc | 18 |  |
|  | Dao cắt | Chiếc | 18 |  |
|  | Dao rựa (dao phát) | Chiếc | 18 |  |
|  | Dao y tế | Chiếc | 18 | Chất liệu: không gỉ. Loại dao số: 21 |
|  | Dụng cụ cắt tỉa | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Kéo bấm cành | Chiếc | 18 | Chất liệu: thép. Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Kéo bấm chồi | Chiếc | 06 |  |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 18 | Chất liệu: thép Cán có thể thay đổi độ cao: (2÷4) m. |
|  | Máy cắt cành | Chiếc | 03 | - Công suất: ≤ 9000 rpm. - Tốc độ: ≤ 11700 rpm. |
|  | Máy cắt cỏ | Chiếc | 03 | Công suất: ≥ 1000 vòng/phút |
|  | Máy cày | Chiếc | 01 | Công suất: ≥ 30 Hp. |
|  | Dàn cày | Chiếc | 01 | Loại 3 ÷ 5 lưỡi |
|  | Dụng cụ chăm sóc, thu hoạch, bảo quản | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bạt | Chiếc | 06 | Kích thước: - Chiều dài: ≥ 20 m - Chiều rộng: ≥ 6 m. |
|  | Bình phun | Chiếc | 06 | - Thể tích: ≤ 16 lít; - Có quai đeo vai |
|  | Thang | Chiếc | 02 | Chất liệu: sắt, nhôm Có thể thay đổi độ cao. |
|  | Thùng tưới | Chiếc | 06 | Loại thông dụng trên thị trường, có gắn vòi hoa sen. |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 03 | Tải trọng ≥ 100kg. |
|  | Xô | Chiếc | 18 | Thể tích: ≤ 10 lit. |
|  | Thùng | Chiếc | 18 | Chất liệu: tôn, có nắp Thể tích: ≥ 50 lít |
|  | Thùng xốp | Thùng | 18 | Chất liệu: xốp Dung tích: ≥ 20 lít |
|  | Liềm | Chiếc | 18 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Dụng cụ sửa chữa nông cụ | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Đầu khẩu 6 cạnh | Bộ | 01 | Các cỡ: 8 mm ÷ 24 mm |
|  | Bộ chòong | Bộ | 01 |  |
|  | Bộ cờ lê 2 đầu miệng | Bộ | 01 | Các cỡ: 5,5 mm ÷17 mm |
|  | Cờ lê 2 đầu vòng ngắn | Chiếc | 01 | Loại: 10 mm ÷12 mm |
|  | Đầu mở bugi | Chiếc | 02 | Loại M14, M16 |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 | Độ mở: ≤ 65 mm |
|  | Cờ lê mở ống dầu | Chiếc | 01 | Loại: (10 ÷12) mm |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |
|  | Kìm tổ hợp | Chiếc | 01 |  |
|  | Tuốc nơ vít dẹt | Chiếc | 04 | Chiều dài: ≤ 250 mm |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 04 |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 | Loại: 2 kg ÷ 5kg |
|  | Dụng cụ điều tra sâu bệnh hại | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Khay | Chiếc | 06 | Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Khung | Chiếc | 18 |  |
|  | Thùng ngâm hạt giống | Chiếc | 06 | Thể tích: ≥ 200 lít. |
|  | Vợt bắt côn trùng | Chiếc | 06 | Đường kính: ≥ 30 cm. Kích thước lỗ: ≤ 2 mm. |
|  | Vợt lưới | Chiếc | 18 | Đường kính: ≥ 30 cm. Đường kính lỗ: ≥ 1 cm |
|  | Thùng rác | Chiếc | 03 | - Chia 3 ngăn - Dung tích: ≥ 200 lít. |
|  | THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO |  |  |  |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Kích thước: Chiều rộng: ≥ 1250 mm; Chiều dài: ≥ 2400 mm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm. |
|  | Máy vi tính | Bộ | 19 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Bàn ghế máy vi tính | Bộ | 19 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

# DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP

# Trình độ: Trung cấp nghề

(kèm theo quyết định số 1634 /QĐ-BLĐTBXH ngày 13 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

| TT | Họ và tên | Trình độ | Chức vụ trong Hội đồng thẩm định |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ông Quản Văn Giáo | Cử nhân | Chủ tịch HĐTĐ |
| 2 | Ông Nguyễn Đình Vinh | Tiến sỹ | P.Chủ tịch HĐTĐ |
| 3 | Ông Nguyễn Tiến Bộ | Kỹ sư | Ủy viên thư ký |
| 4 | Ông Nguyễn Thế Hùng | PGS. TS | Ủy viên |
| 5 | Ông Trần Minh Đức | Thạc sỹ | Ủy viên |
| 6 | Ông Nguyễn Quang Vịnh | Kỹ sư | Ủy viên |
| 7 | Ông Nguyễn Văn Bảy | Kỹ sư | Ủy viên |