DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

DẠY NGHỀ THÚ Y

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17 /2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

|  | Tên nghề: Thú y Mã nghề: 50640201 Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề |
| --- | --- |

MỤC LỤC

Phần thuyết minh

Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

Bảng 1: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Giải phẫu và sinh lý vật nuôi (MH 07)

Bảng 2: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Sinh hoá học động vật (MH 08)

Bảng 3: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vi sinh vật thú y (MH 09)

Bảng 4: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Dược lý thú y (MH 10)

Bảng 5: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Giống vật nuôi (MH 11)

Bảng 6: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi (MH 12)

Bảng 7: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vệ sinh thú y (MH 13)

Bảng 8: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Miễn dịch học (MH 14)

Bảng 9: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Phương pháp thí nghiệm (MH 15)

Bảng 10: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Khuyến nông (MH 16)

Bảng 11: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Bảo vệ môi trường (MH 17)

Bảng 12: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Luật thú y (MH 18)

Bảng 13: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Quản trị kinh doanh (MH 19)

Bảng 14: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kỹ thuật truyền giống (MĐ 20)

Bảng 15: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Chẩn đoán và điều trị học thú y (MĐ 21)

Bảng 16: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Phòng trị các bệnh chung cho nhiều loài (MĐ 22)

Bảng 17: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho lợn (MĐ 23)

Bảng 18: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho gà, vịt (MĐ 24)

Bảng 19: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò (MĐ 25)

Bảng 20: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kiểm tra thịt và các súc sản phẩm khác (MĐ 26)

Bảng 21: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Tin học ứng dụng và Internet (MH 29)

Bảng 22: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Vi sinh vật đại cương (MH 30)

Bảng 23: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Vệ sinh an toàn thực phẩm (MH 31)

Bảng 24: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Động vật học (MH 32)

Bảng 25: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Soạn thảo văn bản (MH 33)

Bảng 26: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Kỹ năng giao tiếp (MH 34)

Bảng 27: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Ứng dụng công nghệ sinh học (MH 35)

Bảng 28: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Sinh học phân tử (MH 36)

Bảng 29: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Thống kê sinh học (MH 37)

Bảng 30: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Bảo quản và chế biến sản phẩm công nghiệp (MH 38)

Bảng 31: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho thú hoang dã (MĐ 39)

Bảng 32: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho chó mèo (MĐ 40)

Bảng 33: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho cút, ngan, ngỗng (MĐ 41)

Bảng 34: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho dê, cừu, thỏ (MĐ 42)

Bảng 35: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho chim cảnh (MĐ 43)

Bảng 36: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): An toàn sinh học trong chăn nuôi (MĐ 44)

Bảng 37: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Vi sinh vật chăn nuôi (MĐ 45)

Bảng 38: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Khai thác cỏ và đồng cỏ (MĐ 46)

Bảng 39: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Di truyền học ứng dụng trong chăn nuôi (MĐ 47)

Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 40: Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Bảng 41: Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Sinh học phân tử (MH 36)

Bảng 42: Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Bảo quản và chế biến sản phẩm công nghiệp (MH 38)

Bảng 43: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh thú hoang dã (MĐ 39)

Bảng 44: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho cút, ngan, ngỗng (MĐ 41)

Bảng 45: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh dê, cừu (MĐ 42)

Bảng 46: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): An toàn sinh học trong chăn nuôi (MĐ 44)

Bảng 47: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Khai thác cỏ và đồng cỏ (MĐ 46)

Danh sách hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Thú y

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Thú y trình độ cao đẳng nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Thú y, ban hành kèm theo Thông tư số 26/2009/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 08 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Thú y

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 39, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun;

2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc.

Bảng 40 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc. Trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 41 đến bảng 47) Dùng để bổ sung cho bảng 40.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Thú y

Các Trường đào tạo nghề Thú y, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 40).

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN

(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ VẬT NUÔI

Tên nghề: Thú y

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ | 03 | Dùng để hướng giải phẫu | Vật liệu: không gỉ |
|  | Nhiệt kế | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn đo thân nhiệt | Khoảng đo: (35÷45)oC |
|  | Huyết áp kế | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn đo huyết áp | Đo được: (30÷280)mmHg |
|  | Bộ Khay | Bộ | 06 | Dùng để đựng các bộ phận cơ thể giải phẫu |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khay chữ nhật | Chiếc | 01 |  | Kích thước: - Dài:  0,3 m - Rộng:  0,5m |
|  | Khay tròn | Chiếc | 01 |  | Đường kính: ≥ 0,8m |
|  | Pipette | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn sinh viên định lượng hoá chất | Vật liệu: thuỷ tinh trong suốt chịu nhiệt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính lúp | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn cách quan sát tổ chức tế bào | Độ phóng đại:  10X |
|  | Kính hiển vi | Chiếc | 03 | Dùng để giới thiệu hình dạng, cách đếm tế bào | Độ phóng đại: 100X |
|  | Lamelle (phiến kính) | Chiếc | 35 |  | Vật liệu: thuỷ tinh, trong suốt |
|  | Lame (lá kính) | Chiếc | 35 |  |  |
|  | Buồng đếm | Bộ | 01 |  | Thể tích:  1/10mm3 |
|  | Bàn giải phẫu | Chiếc | 03 | Dùng để đặt động vật giải phẫu | - Dài:  1m - Rộng:  60cm |
|  | Máy đo độ dày mỡ lưng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn đo dày mỡ lưng | - Khoảng đo: (540)mm - Sai số:  0,1mm |
|  | Mô hình cơ quan nội tạng động vật (Bò, Lợn, Gà) | Bộ | 03 | Dùng để hướng xác định vị trí, hình dạng cơ quan nội tạng động vật | - Loại động vật trưởng thành - Tháo lắp được |
|  | Áo blouse | Chiếc | 18 | Dùng trong phòng thí nghiệm | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn bảo hộ lao động |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): SINH HOÁ HỌC ĐỘNG VẬT

Tên nghề: Thú y

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cốc chia vạch | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn đong dung dịch | Vật liệu: thuỷ tinh, chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống đong | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn định lượng hoá chất | Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống nghiệm | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn làm các phản ứng | Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại (16x120) mm | Chiếc | 35 |  |  |
|  | Loại (16x160) mm | Chiếc | 35 |  |  |
|  | Loại (16x180) mm | Chiếc | 35 |  |  |
|  | Bình tam giác | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn pha môi trường | Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn khấy đều hỗn hợp | - Vật liệu: thủy tinh chịu nhiệt - Đường kính: ≥ 6mm |
|  | Buret chuẩn độ | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn định lượng chính xác nồng độ các chất khi chuẩn độ | Vật liệu: thuỷ tinh, trong suốt, chịu nhiệt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá phơi dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để phơi dụng cụ | - Kích thước:  (420x160x610)mm - Vật liệu: không gỉ |
|  | Giá kẹp buret | Chiếc | 01 | Dùng để kẹp buret | - Vật liệu: không gỉ - Có chân |
|  | Phễu lọc | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn lọc bỏ tạp chất | - Đường kính:  80mm - Chiều dài:  90mm - Vật liệu: thuỷ tinh, chịu nhiệt |
|  | Bộ cối, chày | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn nghiền mẫu | Đường kính:  160mm |
|  | Pipette | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn định lượng hoá chất | Vật liệu: thuỷ tinh trong suốt, chịu nhiệt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Micropipette | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn định lượng hoá chất | Vật liệu: thuỷ tinh trong suốt, chịu nhiệt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 200µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đầu tip các loại | Bịt | 03 |  |  |
|  | Máy lắc ống nghiệm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn trộn đều các thành phần | Tốc độ: ≤ 3000 vòng/phút |
|  | Máy chưng cất nước | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cất nước làm môi trường | - Công suất: ≥ 4 lít/giờ - Cất 2 lần |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn đun hoá chất | Dung tích: ≥ 50ml |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn bảo quản mẫu | Dung tích: ≥ 50lít |
|  | Cân điện tử | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn định lượng chính xác lượng hóa chất | - Cân được: ≤ 220g - Chính xác: 0,01g |
|  | Bếp điện | Chiếc | 02 | Dùng để đun hoá chất | Công suất ≥ 1000W |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VI SINH VẬT THÚ Y

Tên nghề: Thú y

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ống nghiệm | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn làm các phản ứng, nuôi cấy vi sinh vật | - Vật liệu: thuỷ tinh, chịu nhiệt, trong suốt - Có nắp nhựa chịu nhiệt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại (16x120)mm | Chiếc | 35 |  |  |
|  | Loại (16x160)mm | Chiếc | 35 |  |  |
|  | Loại (16x180)mm | Chiếc | 35 |  |  |
|  | Que cấy | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn cấy vi sinh vật | Loại thông dụng dùng trong phòng thí nghiệm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Que cấy thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Que cấy trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Que cấy tròn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình tam giác | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn pha môi trường | Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình cầu | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn pha môi trường | Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đựng ống nghiệm | Chiếc | 03 | Dùng để đựng ống nghiệm | Vật liệu chống ăn mòn hóa chất |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn làm đều mẫu | - Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt - Đường kính: ≥ 6mm |
|  | Pipette | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn định lượng hoá chất | Vật liệu: thuỷ tinh, trong suốt, chịu nhiệt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đĩa petri | Chiếc | 35 | Dùng để hướng dẫn nuôi cấy vi sinh vật | Đường kính:  10cm |
|  | Giá để dụng cụ sau khi vệ sinh | Chiếc | 01 | Dùng để đựng dụng cụ | Vật liệu: không gỉ |
|  | Kẹp ống nghiệm | Chiếc | 03 | Dùng để gắp ống nghiệm | Vật liệu: không gỉ, không dẫn nhiệt |
|  | Kính hiển vi | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn quan sát hình dạng vi sinh vật | Độ phóng đại:  100X |
|  | Lamelle (phiến kính) | Chiếc | 35 |  | Vật liệu: thuỷ tinh, trong suốt |
|  | Lame (lá kính) | Chiếc | 35 |  |  |
|  | Buồng cấy sinh học cấp 2 | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn nuôi cấy vi sinh vật | - Thể tích buồng:  0,59m3 - Tốc độ lọc khí:  0,45m/ giây |
|  | Nồi hấp tiệt trùng (autoclave) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn tiệt trùng dụng cụ | - Áp suất: ≥ 0,27Mpa - Nhiệt độ tiệt trùng: (40÷140)oC |
|  | Cân điện tử | Chiếc | 01 | Dùng để định lượng hóa chất | - Cân được: ≤ 220g - Chính xác: 0,01g |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn thao tác thí nghiệm | Dung tích: ≥ 50ml |
|  | Tủ ấm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn nuôi cấy vi sinh vật | - Dung tích: ≥ 75lít - Nhiệt độ: (30130)oC |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn bảo quản môi trường nuôi cấy, vi sinh vật và mẫu bệnh phẩm | Dung tích: ≥ 50lít |
|  | Tủ đựng môi trường | Chiếc | 01 | Dùng để đựng môi trường | Vật liệu: không gỉ, có mặt kính để quan sát Kích thước: - Cao:  1,5m - Rộng:  0,6m |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để làm khô dụng cụ | - Dung tích: ≥ 75 lít - Nhiệt độ: (30220)oC |
|  | Bộ dụng cụ lấy mẫu | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn lấy mẫu | Vật liệu: không gỉ |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): DƯỢC LÝ THÚ Y

Tên nghề: Thú y

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ Panh (pince) | Bộ | 03 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn cách tiêm thuốc | - Vật liệu: không gỉ - Dài: (15 ÷ 24) cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pince thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Pince cong | Chiếc | 01 |  |  |
| 2 | Bộ xylanh (ống tiêm) | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ống tiêm tự động | Chiếc | 03 |  | Dung tích:  1 ml |
|  | Ống tiêm bán tự động | Chiếc | 03 |  | Dung tích: (20 ÷ 30) ml |
|  | Ống tiêm vỏ kim loại 10ml | Chiếc | 03 |  | Vật liệu: không gỉ |
|  | Ống tiêm vỏ kim loại 20ml | Chiếc | 03 |  | -Vật liệu: không gỉ |
| 3 | Kim tiêm các loại | Chiếc | 35 |  | Dài: (1 ÷ 3) cm |
| 4 | Nhiệt kế | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn cách đo thân nhiệt | Khoảng đo: (35÷45)oC |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nhiệt kế thuỷ ngân | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Nhiệt kế điện tử | Chiếc | 01 |  |  |
| 5 | Dụng cụ thụt rửa tử cung (bock song liên cầu) | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn cách thụt rửa tử cung | Dung tích:  2 lít |
| 6 | Chai cao su | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn cách cho trâu, bò uống thuốc | Dung tích: 0,5 lít |
| 7 | Cốc chia vạch | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn đong dung dịch | Vật liệu: thuỷ tinh, chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 01 |  |  |
| 8 | Đũa khuấy | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn khuấy trộn thuốc | - Vật liệu: thuỷ tinh, chịu nhiệt - Đường kính: ≥ 6mm |
| 9 | Hộp đựng bông | Chiếc | 03 | Dùng để đựng bông vô trùng | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y |
| 10 | Hộp đựng kim | Chiếc | 03 | Dùng để chứa kim |  |
| 11 | Xe đẩy dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để vận chuyển dụng cụ | Kích thước: - Dài: (0,6 ÷ 0,8) m - Rộng: (0,4 ÷ 0,5)m - Cao: (0,6 ÷ 0,8) m |
| 12 | Mô hình chuồng nhốt tiểu gia súc | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu dạng chuồng nhốt tiểu gia súc | Vật liệu: thông dụng; dễ dàng tháo lắp |
| 13 | Mô hình chuồng ép trâu bò | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu dạng chuồng ép trâu, bò |  |
| 14 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
| 15 | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): GIỐNG VẬT NUÔI

Tên nghề: Thú y

Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị |  |  | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ thước | Bộ |  |  | 06 | Dùng để hướng dẫn đo các chiều trên cơ thể vật nuôi |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc |  |  | 01 |  | Đo được: ≥ 150 cm |
|  | Thước gậy | Chiếc |  |  | 01 |  |  |
|  | Thước com-pa | Chiếc |  |  | 01 |  | Bán kính: ≥ 50 cm |
|  | Bộ kìm dùng cho trâu, bò | Bộ |  | 03 |  | Dùng để hướng dẫn phương pháp cắt móng, khống chế, bấm tai trâu, bò | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Kìm cắt móng | Chiếc |  | 01 |  |  |  |
|  | Kìm dắt mũi | Chiếc | 01 |  |  |  |  |
|  | Kìm bấm thẻ tai | Chiếc | 01 |  |  |  |  |
|  | Kìm bấm rìa tai | Chiếc | 01 |  |  |  |  |
|  | Bộ kìm dùng cho lợn | Bộ | 03 |  |  | Dùng để hướng dẫn phương pháp bấm răng, cắt đuôi, bấm tai lợn | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Kìm bấm răng | Chiếc | 01 |  |  |  |  |
|  | Kìm cắt đuôi | Chiếc | 01 |  |  |  |  |
|  | Kìm bấm thẻ tai | Chiếc | 01 |  |  |  |  |
|  | Kìm bấm rìa tai | Chiếc | 01 |  |  |  |  |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 |  |  | Dùng để hướng dẫn cân trọng lượng vật nuôi |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Cân đồng hồ | Chiếc |  |  | 01 |  | - Cân được:  2 kg - Sai số:  10g |
|  | Cân tạ | Chiếc |  |  | 01 |  | Cân được:  150 kg |
|  | Mô hình chuồng ép trâu bò | Chiếc |  |  | 01 | Dùng để giới thiệu dạng chuồng ép trâu, bò | Vật liệu: thông dụng |
|  | Máy đo độ dày mỡ lưng | Chiếc |  |  | 01 | Dùng để hướng dẫn đo độ dày mỡ lưng | - Khoảng đo: (540)mm - Sai số:  0,1mm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ |  |  | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
|  | Máy vi tính | Bộ |  |  | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Tên nghề: Thú y

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cân trọng lượng vật nuôi |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân đồng hồ | Chiếc | 01 |  | - Cân được:  2 kg - Sai số tối đa:  10g |
|  | Cân tạ | Chiếc | 01 |  | Cân được:  150 kg |
|  | Xẻng | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn trộn thức ăn | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Xô | Chiếc | 06 | Dùng để chứa thức ăn | Dung tích:  10kg |
|  | Mô hình máy trộn thức ăn | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo máy trộn thức ăn | - Không hoạt động; - Thể hiện được cấu tạo cơ bản của máy. - Kích thước: ≥ (60x60x60)cm |
|  | Mô hình máy nghiền thực liệu | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo máy nghiền thức ăn |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VỆ SINH THÚ Y

Tên nghề: Thú y

Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ dụng cụ lấy mẫu | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn lấy mẫu | Vật liệu: không gỉ |
| 2 | Cân điện tử | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn định lượng hóa chất | - Cân được: ≤ 220g - Chính xác: 0,01g |
| 3 | Nồi hấp tiệt trùng (autoclave) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn tiệt trùng dụng cụ | - Áp suất: ≥ 0,27Mpa - Nhiệt độ tiệt trùng: (40÷140)oC |
| 4 | Buồng cấy sinh học cấp 2 | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn nuôi cấy vi sinh vật | - Thể tích buồng:  0,59m3 - Tốc độ lọc khí:  0,45m/ giây |
| 5 | Tủ ấm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn nuôi cấy vi sinh vật | - Dung tích: ≥ 75lít - Nhiệt độ: (30130)oC |
| 6 | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn bảo quản mẫu | Dung tích:  50lít |
| 7 | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn làm khô dụng cụ | - Dung tích: ≥ 75 lít - Nhiệt độ: (30220)oC |
| 8 | Bình phun thuốc bằng tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn sát trùng chuồng, trại chăn nuôi | - Dung tích:  5 lít - Áp suất:  6kg/cm2 |
| 9 | Máy phun thuốc | Chiếc | 01 |  | - Dung tích:  25 lít - Áp lực phun: (3035)kg/cm2 |
| 10 | Máy dập mẫu | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn làm đều mẫu với môi trường | - Tốc độ: (69) lần/giây - Điều chỉnh được tốc độ |
| 11 | Máy khuấy từ gia nhiệt | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn khuấy trộn mẫu | - Nhiệt độ:  100oC - Tốc độ khuấy: (01600) vòng/phút |
| 12 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
| 13 | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): MIỄN DỊCH HỌC

Tên nghề: Thú y

Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cốc chia vạch | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn đong dung dịch | Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 01 |  |  |
| 2 | Bình tam giác | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn pha môi trường | Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
| 3 | Bình cầu | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn pha môi trường | Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
| 4 | Kính hiển vi | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn kiểm tra các tế bào miễn dịch | Độ phóng đại: ≥ 100 X |
| 5 | Lamelle (phiến kính) | Chiếc | 35 |  | Vật liệu: thuỷ tinh, trong suốt |
| 6 | Lame (lá kính) | Chiếc | 35 |  | Vật liệu: thuỷ tinh, trong suốt |
| 7 | Cân điện tử | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn định lượng hóa chất | - Cân được: ≤ 220g - Chính xác: ≤0,01g |
| 8 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
| 9 | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM

Tên nghề: Thú y

Mã số môn học: MH 15

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn làm bài tập nhóm | Kích thước: - Rộng: ≥ 1250mm - Dài:  2400mm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
| 3 | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KHUYẾN NÔNG

Tên nghề: Thú y

Mã số môn học: MH 16

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Tên nghề: Thú y

Mã số môn học: MH 17

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): LUẬT THÚ Y

Tên nghề: Thú y

Mã số môn học: MH 18

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): QUẢN TRỊ KINH DOANH

Tên nghề: Thú y

Mã số môn học: MH 19

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT TRUYỀN GIỐNG

Tên nghề: Thú y

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cốc chia vạch | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn đong dung dịch | Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống đong | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn định lượng hoá chất | Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình tam giác | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn pha môi trường | Vật liệu: thuỷ tinh, chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn khuấy đều hỗn hợp | - Vật liệu: Thuỷ tinh, chịu nhiệt - Đường kính: ≥ 6mm |
|  | Phễu lọc | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn lọc bỏ tạp chất | - Đường kính:  80mm - Chiều dài:  90mm - Vật liệu: thuỷ tinh, chịu nhiệt |
|  | Giá đựng dụng cụ | Chiếc | 03 | Dùng để đựng dụng cụ thí nghiệm | - Vật liệu: không gỉ - Không bị hoá chất ăn mòn |
|  | Bình bảo quản, vận chuyển tinh | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn bảo quản, vận chuyển tinh | Dung tích: ≥ 5lít |
|  | Bộ dẫn tinh quản dùng cho lợn | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn gieo tinh | - Dài: ≥ 0,4 m - Cao su dẻo |
|  | Bộ gieo tinh nhân tạo trâu, bò | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn gieo tinh nhân tạo trâu, bò | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình đựng ni tơ lỏng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Súng bắn tinh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ cắt cọng rạ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Buồng đếm | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn đếm tinh trùng | V: 1/10mm3 |
|  | Kính hiển vi | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn kiểm tra tinh | Độ phóng đại: ≥100 X |
|  | Lamelle (phiến kính) | Chiếc | 35 |  | -Vật liệu: thuỷ tinh, trong suốt |
|  | Lame (lá kính) | Chiếc | 35 |  |  |
|  | Cân điện tử | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định lượng hóa chất | - Cân được: ≤ 220g - Chính xác: ≤ 0,01g |
|  | Bếp điện | Chiếc | 03 | Dùng để nấu môi trường | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Giá nhảy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn khai thác tinh | - Dài: ≥ 1,2 m - Rộng: ≥ 0,4 m - Cao: ≥ 0,8 m |
|  | Âm đạo giả | Chiếc | 01 |  | Dài: ≥0,4 m |
|  | Mô hình chuồng lợn đực giống | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu dạng chuồng đực giống | Vật liệu: Thông dụng |
|  | Mô hình chuồng ép trâu bò | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu dạng chuồng ép trâu, bò | Vật liệu: Thông dụng |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn kiểm tra tinh | Dung tích: ≥50ml |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn bảo quản tinh dịch; môi trường | Dung tích:  50lít |
|  | Máy chưng cất nước | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cất nước | - Công suất: ≥ 4 lít/ giờ - Cất 2 lần |
|  | Máy khuấy từ gia nhiệt | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn khuấy trộn mẫu | - Nhiệt độ:  100oC - Tốc độ khuấy: (01600)vòng/phút |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Màn chiếu ≥ 1800mm x1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ HỌC THÚ Y

Tên nghề: Thú y

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ dụng cụ khám bệnh | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn khám bệnh | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa gõ (80100)g | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa gõ (200400)g | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Phiến gõ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống nghe | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Nhiệt kế | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn đo thân nhiệt | Đo được: (35÷45)oC |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nhiệt kế thuỷ ngân | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Nhiệt kế điện tử | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ vịt | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn khám sản | Dài: (0,2 ÷ 0,4) m |
|  | Bộ xylanh (ống tiêm) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn tiêm thuốc |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ống tiêm tự động | Chiếc | 03 |  | Dung tích:  1 ml |
|  | Ống tiêm bán tự động | Chiếc | 03 |  | Dung tích: (20 ÷ 30) ml |
|  | Ống tiêm vỏ kim loại 10ml | Chiếc | 03 |  | Vật liệu: không gỉ |
|  | Ống tiêm vỏ kim loại 20ml | Chiếc | 03 |  | Vật liệu: không gỉ |
|  | Kim tiêm các loại | Chiếc | 30 |  | Dài: (1 ÷ 3) cm |
|  | Bộ Panh (pince) | Bộ | 03 |  | - Vật liệu: không gỉ - Dài: (15 ÷ 24) cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pince thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Pince cong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xe đẩy dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để vận chuyển dụng cụ | Kích thước: - Dài: (0,4 ÷ 0,6) m - Rộng:(0,3 ÷ 0,4)m - Cao: (0,6 ÷ 0,8) m |
|  | Mô hình chuồng nhốt tiểu gia súc | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cách nhốt tiểu gia súc | Vật liệu: thông dụng |
|  | Mô hình chuồng ép trâu bò | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cách nhốt ép trâu, bò | Vật liệu: thông dụng |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): PHÒNG TRỊ CÁC BỆNH CHUNG CHO NHIỀU LOÀI

Tên nghề: Thú y

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn giải phẫu | Vật liệu: không gỉ |
|  | Bộ dụng cụ sản khoa | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn phương pháp can thiệp sản khoa | Vật liệu: không gỉ |
|  | Ống nghiệm | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn làm các phản ứng, nuôi cấy vi sinh vật | Vật liệu: thuỷ tinh, chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại (16x120) mm | Chiếc | 35 |  |  |
|  | Loại (16x160) mm | Chiếc | 35 |  |  |
|  | Loại (16x180) mm | Chiếc | 35 |  |  |
|  | Đĩa Petri | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn đựng vật phẩm | Đường kính:  10cm |
|  | Que cấy | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn cấy vi sinh vật | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Que cấy thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Que cấy trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Que cấy tròn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình tam giác | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn pha thuốc | Vật liệu: thuỷ tinh, chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình cầu | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn pha môi trường | Vật liệu: thuỷ tinh, chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đựng ống nghiệm | Chiếc | 03 | Dùng để đựng ống nghiệm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn làm đều mẫu | - Vật liệu: thuỷ tinh, chịu nhiệt - Đường kính: ≥ 6mm |
|  | Giá để dụng cụ sau khi vệ sinh | Chiếc | 01 | Dùng để đựng dụng cụ | Vật liệu: không gỉ |
|  | Kẹp ống nghiệm | Chiếc | 03 | Dùng để gắp ống nghiệm | Vật liệu không gỉ, không dẫn nhiệt |
|  | Bộ Khay | Bộ | 06 | Dùng để đựng bộ phận cơ thể |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khay chữ nhật | Chiếc | 01 |  | Kích thước: - Dài:  0,3 m - Rộng:  0,5m |
|  | Khay tròn | Chiếc | 01 |  | Đường kính: ≥ 0,8m |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 06 | Dùng để đựng dụng cụ | Kích thước: - Dài:  10cm - Rộng:  30cm |
|  | Bộ dụng cụ chọc dò dạ cỏ (Trocar) | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn chọc dò dạ cỏ | Dài: ≥ 15cm |
|  | Bộ kìm cho trâu, bò | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn phương pháp cắt móng, khống chế, bấm tai trâu, bò | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm cắt móng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm dắt mũi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm bấm thẻ tai | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm bấm rìa tai | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ thụt rửa tử cung (bock song liên cầu) | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thụt rửa tử cung | Dung tích:  2 lít |
|  | Bộ dụng cụ khám bệnh | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn khám bệnh | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa gõ (80100)g | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa gõ (200400)g | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Phiến gõ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống nghe | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Nhiệt kế | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn đo thân nhiệt | Khoảng đo: (35÷45)oC |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nhiệt kế thuỷ ngân | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Nhiệt kế điện tử | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ vịt | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn khám sản | Dài: (0,2 ÷ 0,4) m |
|  | Bộ xylanh (ống tiêm) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn tiêm thuốc |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ống tiêm tự động | Chiếc | 03 |  | Dung tích:  1 ml |
|  | Ống tiêm bán tự động | Chiếc | 03 |  | Dung tích: (20 ÷ 30) ml |
|  | Ống tiêm vỏ kim loại 10ml | Chiếc | 03 |  | Vật liệu: không gỉ |
|  | Ống tiêm vỏ kim loại 20ml | Chiếc | 03 |  | Vật liệu: không gỉ |
|  | Kim tiêm các loại | Chiếc | 06 |  | Dài: (1 ÷ 3) cm |
|  | Bộ Panh (pince) | Bộ | 03 |  | - Vật liệu: không gỉ - Dài: (15 ÷ 24) cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pince thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Pince cong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính hiển vi | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn quan sát hình dạng vi sinh vật | Độ phóng đại:  100X |
|  | Lamelle (phiến kính) | Chiếc | 35 |  | Vật liệu: thuỷ tinh, trong suốt |
|  | Lame (lá kính) | Chiếc | 35 |  |  |
|  | Bàn giải phẫu | Chiếc | 03 | Dùng để đặt động vật giải phẫu | - Dài:  1m - Rộng:  60cm |
|  | Xe đẩy dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn vận chuyển dụng cụ | Kích thước: - Dài: (0,6 ÷ 0,8) m - Rộng: (0,4 ÷ 0,5) m - Cao: (0,6 ÷ 0,8) m |
|  | Buồng cấy sinh học cấp 2 | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn nuôi cấy vi sinh vật | - Thể tích buồng thao tác:  0,59m3 -Tốc độ lọc khí:  0,45m/ giây |
|  | Nồi hấp tiệt trùng (autoclave) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn tiệt trùng dụng cụ | - Áp suất: ≥ 0,27Mpa - Nhiệt độ tiệt trùng: (40÷140)oC |
|  | Máy phun thuốc sát trùng | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn sát trùng chuồng, trại chăn nuôi | Dung tích:  25 lít Áp lực phun: (3035)kg/cm2 |
|  | Mô hình chuồng nhốt tiểu gia súc | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cách nhốt tiểu gia súc | Bằng các vật liệu thông dụng, có kích thước phù hợp với từng loại vật nuôi |
|  | Mô hình chuồng ép trâu bò | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cách nhốt ép trâu, bò |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT NUÔI VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH CHO LỢN

Tên nghề: Thú y

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ xylanh (ống tiêm) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn tiêm thuốc |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ống tiêm tự động | Chiếc | 03 |  | Dung tích:  1 ml |
|  | Ống tiêm bán tự động | Chiếc | 03 |  | Dung tích: (20 ÷ 30) ml |
|  | Ống tiêm vỏ kim loại 10ml | Chiếc | 03 |  | Vật liệu: không gỉ |
|  | Ống tiêm vỏ kim loại 20ml | Chiếc | 03 |  | Vật liệu: không gỉ |
|  | Kim tiêm các loại | Chiếc | 06 |  | Dài: (1 ÷ 3) cm |
|  | Dụng cụ thụt rửa tử cung (bock song liên cầu) | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn điều trị viêm tử cung | Dung tích:  2 lít |
|  | Bộ kìm cho lợn | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn phương pháp bấm răng, cắt đuôi, bấm tai lợn | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm bấm răng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt đuôi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm bấm thẻ tai | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm bấm rìa tai | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ dụng cụ khám bệnh | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành khám bệnh | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa gõ (80100)g | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa gõ (200400)g | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Phiến gõ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống nghe | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Nhiệt kế | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo thân nhiệt | Khoảng đo: (35÷45)oC |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nhiệt kế thuỷ ngân | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Nhiệt kế điện tử | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ vịt | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành khám sản | Dài: (0,2 ÷ 0,4) m |
|  | Bộ dụng cụ sản khoa | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn phương pháp can thiệp sản khoa | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y |
|  | Đèn hồng ngoại | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn sưởi ấm lợn con | Công suất:  100w |
|  | Cân tạ | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn xác định trọng lượng lợn | Cân được: (7300) kg |
|  | Bình phun thuốc bằng tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn sát trùng chuồng, trại chăn nuôi | - Dung tích:  5 lít - Áp suất: 6kg/cm2 |
|  | Máy phun thuốc | Bộ | 01 |  | - Dung tích:  25 lít - Áp lực phun: (3035)kg/cm2 |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn bảo quản vaccine; tinh dịch; môi trường; kháng nguyên; kháng thể | Dung tích:  50lít |
|  | Mô hình máng ăn lợn nái | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành cho lợn ăn | Bằng các vật liệu thông dụng có sẵn trên thị trường |
|  | Mô hình máng ăn lợn con tập ăn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mô hình máng ăn lợn cai sữa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mô hình máng ăn lợn thịt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Núm uống | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn cho lợn uống nước | Vật liệu: thông dụng |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT NUÔI VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH CHO GÀ, VỊT

Tên nghề: Thú y

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành giải phẫu | Vật liệu: không gỉ |
|  | Bộ xylanh (ống tiêm) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tiêm thuốc |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ống tiêm tự động | Chiếc | 03 |  | Dung tích:  1 ml |
|  | Ống tiêm bán tự động | Chiếc | 03 |  | Dung tích: (20 ÷ 30) ml |
|  | Ống tiêm vỏ kim loại 10ml | Chiếc | 03 |  | Vật liệu: không gỉ |
|  | Ống tiêm vỏ kim loại 20ml | Chiếc | 03 |  | Vật liệu: không gỉ |
|  | Kim tiêm các loại | Chiếc | 18 |  | Dài: (1 ÷ 3) cm |
|  | Bộ Khay | Bộ | 06 | Dùng để đựng bộ phận cơ thể |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khay chữ nhật | Chiếc | 01 |  | Kích thước: - Dài:  0,3 m - Rộng:  0,5m |
|  | Khay tròn | Chiếc | 01 |  | Đường kính: ≥ 0,8m |
|  | Bộ Panh (pince) | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng | - Vật liệu: không gỉ - Dài: (15 ÷ 24) cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại cong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 06 | Dùng để đựng dụng cụ | Kích thước: - Dài:  10cm - Rộng:  30cm |
|  | Bình phun thuốc bằng tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn sát trùng chuồng, trại chăn nuôi | - Dung tích:  5 lít - Áp suất:  6kg/cm2 |
|  | Bàn giải phẫu | Chiếc | 03 | Dùng để đặt động vật giải phẫu | - Dài:  1m - Rộng:  60cm |
|  | Đèn úm gà con, vịt con | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành úm gà | Nhiệt độ: (32÷35)oC |
|  | Máng đựng thức ăn | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn phương pháp cho gà,vịt ăn | - Đường kính:30cm - Cao:  30cm |
|  | Mô hình máy ấp trứng gà, vịt | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu mô hình máy ấp trứng gà, vịt | - Không hoạt động; - Thể hiện được cấu tạo cơ bản của máy. - Kích thước: ≥ (60x60x60)cm |
|  | Máy cắt mỏ gà | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành cắt mỏ gà | - Nhiệt độ dao cắt: (600800)oC - Công suất:  200 con/giờ |
|  | Bộ bảo hộ lao động | Bộ | 18 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn bảo hộ lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Áo bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Quần bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ủng | Đôi | 01 |  |  |
|  | Áo blouse | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT NUÔI VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH CHO TRÂU, BÒ

Tên nghề: Thú y

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ xylanh (ống tiêm) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tiêm thuốc |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ống tiêm tự động | Chiếc | 03 |  | Dung tích:  1 ml |
|  | Ống tiêm bán tự động | Chiếc | 03 |  | Dung tích: (20 ÷ 30) ml |
|  | Ống tiêm vỏ kim loại 10ml | Chiếc | 03 |  | Vật liệu: không gỉ |
|  | Ống tiêm vỏ kim loại 20ml | Chiếc | 03 |  | Vật liệu: không gỉ |
|  | Kim tiêm các loại | Chiếc | 18 |  | Dài: (1 ÷ 3) cm |
|  | Dụng cụ thụt rửa tử cung (bock song liên cầu) | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành điều trị viêm tử cung | Dung tích:  2 lít |
|  | Dụng cụ thông vú | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành điều trị viêm vú | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y |
|  | Bộ dụng cụ khám bệnh | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành khám | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa gõ (80100)g | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa gõ (200400)g | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Phiến gõ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống nghe | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ kìm dùng cho trâu, bò | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn phương pháp cắt móng, khống chế, bấm tai trâu, bò | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm cắt móng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm dắt mũi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm bấm thẻ tai | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm bấm rìa tai | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Chai cao su | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành cho trâu, bò uống thuốc | Dung tích: 0,5 lít |
|  | Bộ dụng cụ sản khoa | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn phương pháp can thiệp sản khoa | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y |
|  | Bộ dụng cụ chọc dò dạ cỏ (Trocar) | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành chọc dò dạ cỏ | Dài: ≥ 15cm |
|  | Đèn hồng ngoại | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành sưởi ấm bê, nghé | Công suất:  100w |
|  | Cân tạ | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành xác định trọng lượng lợn | Cân được: (7300)kg |
|  | Bình phun thuốc bằng tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn sát trùng chuồng, trại chăn nuôi | Dung tích:  5 lít Áp suất:  6kg/cm2 |
|  | Máy phun thuốc | Bộ | 01 |  | Dung tích:  25 lít Áp lực phun: (3035)kg/cm2 |
|  | Mô hình máng ăn dùng cho trâu, bò | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành cho trâu, bò ăn | Bằng các vật liệu thông dụng có sẵn trên thị trường |
|  | Mô hình máng uống dùng cho trâu, bò | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành cho trâu, bò uống |  |
|  | Mô hình chuồng ép trâu bò | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành nhốt ép trâu, bò | Bằng các vật liệu thông dụng, có kích thước phù hợp với vật nuôi |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn bảo quản vaccine; môi trường | Dung tích:  50lít |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KIỂM TRA THỊT VÀ CÁC SÚC SẢN PHẨM KHÁC

Tên nghề: Thú y

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ dụng cụ kiểm dịch | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành cách kiểm tra | Vật liệu: không gỉ |
|  | Bộ bảo hộ lao động | Bộ | 18 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn bảo hộ lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Áo bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Quần bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ủng | Đôi | 01 |  |  |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TIN HỌC ỨNG DỤNG VÀ INTERNET

Tên nghề: Thú y

Mã số môn học: MH 29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
|  | Máy vi tính | Bộ | 19 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): VI SINH VẬT ĐẠI CƯƠNG

Tên nghề: Thú y

Mã số môn học: MH 30

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị |  | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ dụng cụ lấy mẫu |  | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành lấy mẫu | Vật liệu: không gỉ |
|  | Ống nghiệm |  | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành làm các phản ứng, nuôi cấy vi sinh vật | - Vật liệu: thuỷ tinh, chịu nhiệt, trong suốt - Có nắp nhựa chịu nhiệt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Loại (16x120) mm |  | Chiếc | 35 |  |  |
|  | Loại (16x160) mm |  | Chiếc | 35 |  |  |
|  | Loại (16x180) mm |  | Chiếc | 35 |  |  |
|  | Đĩa Petri |  | Chiếc | 06 | Sử dụng để đựng mẫu vật | Đường kính:  10cm |
|  | Que cấy |  | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành cấy vi sinh vật | Loại thông dụng, dùng trong các phòng thí nghệm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Que cấy thẳng |  | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Que cấy trang |  | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Que cấy tròn |  | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình tam giác |  | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành pha môi trường | Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Loại 100ml |  | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml |  | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml |  | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình cầu |  | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành pha môi trường | Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Loại 100ml |  | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml |  | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml |  | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đựng ống nghiệm |  | Chiếc | 03 | Dùng để đựng ống nghiệm | Vật liệu chống ăn mòn hóa chất |
|  | Giá phơi dụng cụ |  | Chiếc | 01 | Dùng để đựng dụng cụ | - Kích thước:  (420x160x610)mm - Vật liệu: không gỉ |
|  | Kẹp ống nghiệm |  | Chiếc | 03 | Dùng để gắp ống nghiệm | Vậtliệu: không gỉ không dẫn nhiệt |
|  | Cốc chia vạch | Bộ |  | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành đong dung dịch | Vật liệu: thuỷ tinh, chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Ống đong | Bộ |  | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành định lượng hoá chất | Vật liệu: thuỷ tinh, chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Loại 25ml |  | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50ml |  | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100ml |  | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml |  | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml |  | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Pipette |  | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành định lượng hoá chất | Vật liệu: thuỷ tinh trong suốt, chịu nhiệt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Loại 1ml | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Loại 2ml | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Kính hiển vi |  | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn quan sát vi sinh vật | Độ phóng đại: ≥ 100 X |
|  | Lamelle (phiến kính) |  | Chiếc | 30 | Dùng để hướng dẫn quan sát vi sinh vật | Vật liệu: Thuỷ tinh, trong suốt |
|  | Lame (lá kính) |  | Chiếc | 30 |  |  |
|  | Tủ đựng môi trường |  | Chiếc | 01 | Sử dụng để đựng môi trường | - Vật liệu: không gỉ, có mặt kính để quan sát - Kích thước: + Cao:  1,5m + Rộng:  0,6m |
|  | Buồng cấy sinh học cấp 2 |  | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành nuôi cấy vi sinh vật | - Thể tích buồng thao tác:  0,59m3 - Tốc độ lọc khí:  0,45m/ giây |
|  | Cân điện tử |  | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành định lượng hóa chất cần dùng | - Cân được: ≤ 220g - Chính xác: ≤ 0,01g |
|  | Tủ ấm |  | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành nuôi cấy vi sinh vật | - Dung tích: ≥ 75lít - Nhiệt độ: (30130)oC |
|  | Tủ lạnh |  | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành bảo quản môi trường | Dung tích:  50lít |
|  | Tủ sấy |  | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn làm khô dụng cụ | - Dung tích: ≥ 75 lít - Nhiệt độ: (30220)oC |
|  | Nồi hấp tiệt trùng (autoclave) |  | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn tiệt trùng dụng cụ | - Áp suất: ≥ 0,27Mpa - Nhiệt độ tiệt trùng : (40÷140)oC |
|  | Máy dập mẫu |  | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn làm đều mẫu với môi trường | - Tốc độ: (69) lần/giây - Điều chỉnh được tốc độ |
|  | Bếp đun cách thuỷ |  | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành pha chế môi trường | Nhiệt độ đun: (35120)oC |
|  | Máy khuấy từ gia nhiệt |  | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành khuấy trộn mẫu | - Nhiệt độ:  100oC - Tốc độ khuấy: (01600) vòng/phút |
|  | Máy chưng cất nước |  | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành cất nước làm môi trường | - Công suất:  4 lít/giờ - Cất nước 2 lần |
|  | Đũa khuấy |  | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành khuấy trộn | - Vật liệu: Thuỷ tinh, chịu nhiệt - Đường kính: ≥ 6mm |
|  | Đèn cồn |  | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn thao tác thí nghiệm | Dung tích:  50ml |
|  | Máy vi tính |  | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Tên nghề: Thú y

Mã số môn học: MH 31

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ dụng cụ lấy mẫu | Bộ | 03 | Dùng để hướng thực hành lấy mẫu | Vật liệu: không gỉ |
|  | Ống nghiệm | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành làm các phản ứng, nuôi cấy vi sinh vật | - Vật liệu: thuỷ tinh, chịu nhiệt, trong suốt - Có nắp nhựa, chịu nhiệt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại (16x120)mm | Chiếc | 35 |  |  |
|  | Loại (16x160)mm | Chiếc | 35 |  |  |
|  | Loại (16x180)mm | Chiếc | 35 |  |  |
|  | Đĩa Petri | Chiếc | 06 | Sử dụng để đựng vật thể | Đường kính:  10cm |
|  | Que cấy | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành cấy vi sinh vật | Loại thông dụng, dùng trong các phòng thí nghệm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Que cấy thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Que cấy trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Que cấy tròn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình tam giác | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành pha môi trường | Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình cầu | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành pha môi trường | Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đựng ống nghiệm | Chiếc | 03 | Dùng để đựng ống nghiệm | Vật liệu chống ăn mòn hóa chất |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành làm đều mẫu | - Vật liệu: Thuỷ tinh, chịu nhiệt - Đường kính: ≥ 6mm |
|  | Giá phơi dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để đựng dụng cụ | - Kích thước:  (420x160x610)mm - Vật liệu: không gỉ |
|  | Kẹp ống nghiệm | Chiếc | 03 | Dùng để gắp ống nghiệm | Chất liệu không gỉ, không dẫn nhiệt |
|  | Cốc chia vạch | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành đong dung dịch | Vật liệu: thuỷ tinh, chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống đong | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành định lượng hoá chất | Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Pipette | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành định lượng hoá chất | Vật liệu: thuỷ tinh trong suốt, chịu nhiệt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính hiển vi | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành quan sát vi sinh vật | Độ phóng đại: ≥ 100 X |
|  | Lamelle (phiến kính) | Chiếc | 30 | Dùng để hướng dẫn thực hành quan sát vi sinh vật | Vật liệu: Thuỷ tinh, trong suốt |
|  | Lame (lá kính) | Chiếc | 30 |  |  |
|  | Tủ đựng môi trường | Chiếc | 01 | Sử dụng để đựng môi trường | - Vật liệu: không gỉ có mặt kính để quan sát - Kích thước: + Cao:  1,5m + Rộng:  0,6m |
|  | Buồng cấy sinh học cấp 2 | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành nuôi cấy vi sinh vật | - Thể tích buồng thao tác:  0,59m3 -Tốc độ lọc khí: 0,45m/ giây |
|  | Cân điện tử | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành định lượng hóa chất cần dùng | - Cân được: ≤ 220g - Chính xác: ≤ 0,01g |
|  | Tủ ấm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành nuôi cấy vi sinh vật | - Dung tích: ≥ 75lít - Nhiệt độ: (30130)oC |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn bảo quản vaccine; tinh dịch; môi trường; kháng nguyên; kháng thể | Dung tích:  50lít |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn làm khô dụng cụ | - Dung tích: ≥ 75 lít - Nhiệt độ: (30220)oC |
|  | Nồi hấp tiệt trùng (autoclave) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn tiệt trùng dụng cụ | - Áp suất: ≥ 0.27Mpa - Nhiệt độ tiệt trùng: (40÷140)oC |
|  | Máy dập mẫu | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành làm đều mẫu với môi trường | - Tốc độ: (69) lần/giây - Điều chỉnh được tốc độ |
|  | Bếp đun cách thuỷ | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành pha chế môi trường | Nhiệt độ đun: (35120)oC |
|  | Máy khuấy từ gia nhiệt | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành khuấy trộn mẫu | - Nhiệt độ:  100oC - Tốc độ khuấy: (01600) vòng/phút |
|  | Máy chưng cất nước | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành cất nước làm môi trường | - Công suất:  4 lít/ giờ - Cất nước 2 lần |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành thao tác thí nghiệm | Dung tích:  50ml |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): ĐỘNG VẬT HỌC

Tên nghề: Thú y

Mã số môn học: MH 32

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ thước | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo kích thước trên cơ thể vật nuôi |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 01 |  | Đo được: ≥ 150 cm |
|  | Thước gậy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước com-pa | Chiếc | 01 |  | Bán kính: ≥ 50 cm |
|  | Bộ Khay | Bộ | 06 | Dùng để đựng bộ phận cơ thể khi giải phẫu |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khay chữ nhật | Chiếc | 01 |  | Kích thước: - Dài:  0,3 m - Rộng:  0,5m |
|  | Khay tròn | Chiếc | 01 |  | Đường kính: ≥ 0,8m |
|  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành giải phẫu | Vật liệu: không gỉ |
|  | Bàn giải phẫu | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành giải phẫu | - Dài:  1m - Rộng:  60cm |
|  | Kính lúp | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn quan sát tổ chức tế bào | Độ phóng đại:  10X |
|  | Kính hiển vi | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn quan sát mẫu vật | Độ phóng đại: ≥ 100 X |
|  | Lamelle (phiến kính) | Chiếc | 30 | Dùng để hướng dẫn quan sát vi sinh vật | Vật liệu: Thuỷ tinh, trong suốt |
|  | Lame (lá kính) | Chiếc | 30 |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành đun hoá chất | Dung tích: ≥ 50ml |
|  | Mô hình cơ quan nôi tạng động vật (Bò, Lợn, Gà) | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn phân loại và đánh giá mức độ tiến hoá | - Loại động vật trưởng thành - Tháo lắp được |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): SOẠN THẢO VĂN BẢN

Tên nghề: Thú y

Mã số môn học: MH 33

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KỸ NĂNG GIAO TIẾP

Tên nghề: Thú y

Mã số môn học: MH 34

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Tên nghề: Thú y

Mã số môn học: MH 35

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ống nghiệm | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành làm các phản ứng, nuôi cấy vi sinh vật | - Vật liệu: thuỷ tinh, chịu nhiệt, trong suốt - Có nắp nhựa chịu nhiệt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại (16x120)mm | Chiếc | 35 |  |  |
|  | Loại (16x160)mm | Chiếc | 35 |  |  |
|  | Loại (16x180)mm | Chiếc | 35 |  |  |
|  | Đĩa Petri | Chiếc | 06 | Sử dụng để đựng mẫu vật | Đường kính:  10cm |
|  | Que cấy | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành cấy vi sinh vật | Loại thông dụng, dùng trong các phòng thí nghệm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Que cấy thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Que cấy trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Que cấy tròn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình tam giác | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn làm thí nghệm | Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình cầu | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành pha môi trường | Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cốc chia vạch | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn đong dung dịch | Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống đong | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành định lượng hoá chất | Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Pipette | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành định lượng hoá chất | Vật liệu: thuỷ tinh trong suốt, chịu nhiệt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đựng ống nghiệm | Chiếc | 03 | Dùng để đựng ống nghiệm | Vật liệu chống ăn mòn hóa chất |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành làm đều mẫu | - Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt - Đường kính: ≥ 6mm |
|  | Giá phơi dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để đựng dụng cụ | - Kích thước:  (420x160x610)mm - Vật liệu: không gỉ |
|  | Kẹp ống nghiệm | Chiếc | 03 | Dùng để gắp ống nghiệm | Chất liệu không gỉ, không dẫn nhiệt |
|  | Kính hiển vi | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành quan sát vi sinh vật | Độ phóng đại: ≥ 100 X |
|  | Lamelle (phiến kính) | Chiếc | 35 | Dùng để hướng dẫn thực hành quan sát vi sinh vật | Vật liệu: thuỷ tinh trong suốt |
|  | Lame (lá kính) | Chiếc | 35 |  |  |
|  | Tủ đựng môi trường | Chiếc | 01 | Sử dụng để đựng môi trường | - Vật liệu: không gỉ, có mặt kính để quan sát - Kích thước: + Cao:  1,5m + Rộng:  0,6m |
|  | Buồng cấy sinh học cấp 2 | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành nuôi cấy vi sinh vật | - Thể tích buồng thao tác:  0,59m3 - Tốc độ lọc khí:  0,45m/giây |
|  | Cân điện tử | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành định lượng chính xác lượng hóa chất | - Cân được: ≤ 220g - Chính xác: ≤ 0,01g |
|  | Tủ ấm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành nuôi cấy vi sinh vật | - Dung tích: ≥ 75lít - Nhiệt độ: (30130)oC |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn bảo quản môi trường | Dung tích:  50lít |
|  | Máy khuấy từ gia nhiệt | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành khuấy trộn mẫu | - Nhiệt độ:  100oC - Tốc độ khuấy: (01600) vòng/phút |
|  | Nồi hấp tiệt trùng (autoclave) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn tiệt trùng dụng cụ | - Áp suất: ≥ 0,27Mpa - Nhiệt độ tiệt trùng: (40÷140)oC |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn làm khô dụng cụ | - Dung tích: ≥ 75 lít - Nhiệt độ:(30220)oC |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): SINH HỌC PHÂN TỬ

Tên nghề: Thú y

Mã số môn học: MH 36

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pipette | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành định lượng hoá chất | Vật liệu: thuỷ tinh trong suốt, chịu nhiệt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Micropipette | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành định lượng hoá chất | Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 200µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đầu tip các loại | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Máy PCR | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành khuếch đại DNA | Loại:  12 giếng |
|  | Máy điện di | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ thuật điện di | - Kích thước Gel: + Dài: ≥ 60cm + Rộng:  60cm - Số lượng mẫu: (8 25) |
|  | Máy khuấy từ gia nhiệt | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành khuấy trộn mẫu | - Nhiệt độ:  100oC - Tốc độ khuấy: (01600) vòng/phút |
|  | Nồi hấp tiệt trùng (autoclave) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn tiệt trùng dụng cụ | - Áp suất: ≥ 0,27Mpa - Nhiệt độ tiệt trùng: (40÷140)oC |
|  | Máy ly tâm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành chuẩn bị mẫu cho phản ứng PCR | Công suất:  13000 vòng/phút |
|  | Buồng cấy sinh học cấp 2 | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành nuôi cấy vi sinh vật | - Thể tích buồng thao tác:  0,59m3 - Tốc độ lọc khí:  0,45m/ giây |
|  | Tủ ấm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành nuôi cấy vi sinh vật | - Dung tích: ≥ 75lít - Nhiệt độ: (30130)oC |
|  | Tủ lạnh âm | Chiếc | 01 | Dung để bảo quản mẫu bệnh phẩm | Nhiệt độ:  - 30oC |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): THỐNG KÊ SINH HỌC

Tên nghề: Thú y

Mã số môn học: MH 37

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Thú y

Mã số môn học: MH 38

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô hình chế biến sữa đóng hộp | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo nguyên lý làm việc | - Không hoạt động; - Thể hiện được cấu tạo cơ bản của máy. |
|  | Mô hình đóng gói các sản phẩm | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo nguyên lý làm việc |  |
|  | Mô hình bảo quản thịt sau khi giết mổ | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo nguyên lý làm việc |  |
|  | Mô hình máy xay thịt | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo nguyên lý làm việc |  |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT NUÔI VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH CHO THÚ HOANG DÃ

Tên nghề: Thú y

Mã số mô đun: MĐ 39

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn giải phẫu | Vật liệu: không gỉ |
|  | Bộ dụng cụ khống chế | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn cách khống chế | Dài: (1,5÷2) m |
|  | Bộ xylanh (ống tiêm) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tiêm thuốc |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ống tiêm tự động | Chiếc | 03 |  | Dung tích:  1 ml |
|  | Ống tiêm bán tự động | Chiếc | 03 |  | Dung tích: (20 ÷ 30) ml |
|  | Ống tiêm vỏ kim loại 10ml | Chiếc | 03 |  | Vật liệu: không gỉ |
|  | Ống tiêm vỏ kim loại 20ml | Chiếc | 03 |  | Vật liệu: không gỉ |
|  | Kim tiêm các loại | Chiếc | 30 |  | Dài: (1 ÷ 3) cm |
|  | Kính hiển vi | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn tìm trứng, vi trùng…. | Độ phóng đại: ≥ 100 X |
|  | Bàn giải phẫu | Chiếc | 03 | Dùng để đặt động vật giải phẫu | - Dài:  1m - Rộng:  60cm |
|  | Bình phun thuốc bằng tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn sát trùng chuồng, trại chăn nuôi | - Dung tích:  5 lít - Áp suất:  6kg/cm2 |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT NUÔI VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH CHO CHÓ, MÈO

Tên nghề: Thú y

Mã số mô đun: MĐ 40

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn giải phẫu | Vật liệu: không gỉ |
|  | Bàn giải phẫu | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành giải phẫu | - Dài:  1m - Rộng:  60cm |
|  | Bình phun thuốc bằng tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn sát trùng chuồng, trại chăn nuôi | - Dung tích:  5 lít - Áp suất:  6kg/cm2 |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT NUÔI VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH CHO CÚT, NGAN, NGỖNG

Tên nghề: Thú y

Mã số mô đun: MĐ 41

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn giải phẫu | Vật liệu: không gỉ |
|  | Bình phun thuốc bằng tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn sát trùng chuồng, trại chăn nuôi | - Dung tích:  5 lít - Áp suất:  6kg/cm2 |
|  | Kính hiển vi | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn tìm trứng ký sinh trùng, vi trùng…. | Độ phóng đại: ≥ 100 X |
|  | Bàn giải phẫu | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành giải phẫu | - Dài:  1m - Rộng:  60cm |
|  | Mô hình máy ấp trứng gà, vịt | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu mô hình máy ấp trứng | - Thể hiện được cấu tạo cơ bản của máy. - Kích thước: ≥ (60x60x60)cm |
|  | Mô hình chuồng nuôi cút | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu dạng chuồng nuôi cút | Bằng các vật liệu thông dụng có sẵn trên thị trường |
|  | Mô hình chuồng nuôi ngan, ngỗng | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu dạng chuồng nuôi ngan, ngỗng |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT NUÔI VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH CHO DÊ, CỪU, THỎ

Tên nghề: Thú y

Mã số mô đun: MĐ 42

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ xylanh (ống tiêm) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tiêm thuốc |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ống tiêm tự động | Chiếc | 03 |  | Dung tích:  1 ml |
|  | Ống tiêm bán tự động | Chiếc | 03 |  | Dung tích: (20 ÷ 30) ml |
|  | Ống tiêm vỏ kim loại 10ml | Chiếc | 03 |  | Vật liệu: không gỉ |
|  | Ống tiêm vỏ kim loại 20ml | Chiếc | 03 |  | Vật liệu: không gỉ |
|  | Kim tiêm các loại | Chiếc | 18 |  | Dài: (13)cm |
|  | Dụng cụ thụt rửa tử cung (bock song liên cầu) | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành điều trị viêm tử cung | Dung tích:  2 lít |
|  | Dụng cụ thông vú | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành điều trị viêm vú | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y |
|  | Bộ dụng cụ khám bệnh | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành khám bệnh cho dê, cừu | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa gõ (80100)g | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa gõ (200400)g | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Phiến gõ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống nghe | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ kìm cho trâu, bò | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn phương pháp cắt móng, khống chế, bấm tai dê, cừu | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm cắt móng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm dắt mũi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm bấm thẻ tai | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm bấm rìa tai | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Chai cao su | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn cách cho dê, cừu uống thuốc | Dung tích:  0,5 lít |
|  | Bộ dụng cụ sản khoa | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn phương pháp can thiệp sản khoa | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y |
|  | Bộ dụng cụ chọc dò dạ cỏ (Trocar) | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành chọc dò dạ cỏ | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y |
|  | Đèn hồng ngoại | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn sưởi ấm dê, cừu | Công suất:  100w |
|  | Cân tạ | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn xác định trọng lượng vật nuôi | Cân được: (7300)kg |
|  | Bình phun thuốc bằng tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn sát trùng chuồng, trại chăn nuôi | Dung tích:  5 lít Áp suất:  6kg/cm2 |
|  | Máy phun thuốc | Bộ | 01 |  | Dung tích:  25 lít Áp lực phun: (3035)kg/cm2 |
|  | Mô hình máng ăn dùng cho dê, cừu, thỏ | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu dạng máng ăn cho dê, cừu | Bằng các vật liệu thông dụng có sẵn trên thị trường |
|  | Mô hình máng uống dùng cho dê, cừu, thỏ | Chiếc | 03 | Dùng để giới thiệu dạng máng uống cho dê, cừu |  |
|  | Mô hình chuồng ép dê, cừu | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu dạng chuồng ép dê, cừu | Bằng các vật liệu thông dụng, có kích thước phù hợp với từng loại vật nuôi |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cách bảo quản vaccine | Dung tích:  50lít |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

Bảng 35. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT NUÔI VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH CHO CHIM CẢNH

Tên nghề: Thú y

Mã số mô đun: MĐ 43

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành giải phẫu | Vật liệu: không gỉ |
|  | Bàn giải phẫu | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành giải phẫu | - Dài:  1m - Rộng:  60cm |
|  | Bình phun thuốc bằng tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn sát trùng chuồng, trại chăn nuôi | - Dung tích:  5 lít - Áp suất:  6kg/cm2 |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

Bảng 36. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): AN TOÀN SINH HỌC TRONG CHĂN NUÔI

Tên nghề: Thú y

Mã số mô đun: MĐ 44

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị |  | Đơn vị |  | Số lượng |  | Yêu cầu sư phạm của thiết bị |  | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô hình túi ủ biogas |  | Chiếc |  | 01 |  | Dùng để giới thiệu các mô hình xử lý chất thải chăn nuôi |  | - Không hoạt động; - Thể hiện được cấu tạo cơ bản của thiết bị. |
|  | Mô hình hầm ủ biogas |  | Chiếc |  | 01 |  |  |  |  |
|  | Mô hình xử lý chất thải chăn nuôi |  | Chiếc |  | 03 |  |  |  |  |
|  | Bình phun thuốc bằng tay | Chiếc |  | 03 |  | Dùng để hướng dẫn sát trùng chuồng, trại chăn nuôi |  | - Dung tích:  5 lít - Áp suất:  6kg/cm2 |  |
|  | Máy phun thuốc | Bộ |  | 01 |  |  |  | - Dung tích:  25 lít - Áp lực phun: (3035)kg/cm2 |  |
|  | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ |  | 01 |  | Dùng để trình chiếu bài giảng |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
|  | Máy vi tính |  | Bộ |  | 01 |  |  |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

Bảng 37. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VI SINH VẬT CHĂN NUÔI

Tên nghề: Thú y

Mã số mô đun: MĐ 45

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ống nghiệm | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn làm các phản ứng, nuôi cấy vi sinh vật | - Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt - Có nắp nhựa chịu nhiệt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại (16x120) mm | Chiếc | 35 |  |  |
|  | Loại (16x160 mm) | Chiếc | 35 |  |  |
|  | Loại (16x180) mm | Chiếc | 35 |  |  |
|  | Que cấy | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành cấy vi sinh vật | Loại thông dụng, dùng trong các phòng thí nghệm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Que cấy thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Que cấy trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Que cấy tròn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình tam giác | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn pha môi trường | Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình cầu | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn pha môi trường | Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đựng ống nghiệm | Chiếc | 03 | Dùng để đựng ống nghiệm | Vật liệu không gỉ |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn làm đều mẫu | - Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt - Đường kính: ≥ 6mm |
|  | Pipette | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn định lượng hoá chất | Vật liệu: thuỷ tinh trong suốt chịu nhiệt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đĩa petri | Chiếc | 35 | Dùng để hướng dẫn nuôi cấy vi sinh vật | Đường kính:  10cm |
|  | Giá để dụng cụ sau khi vệ sinh | Chiếc | 01 | Dùng để đựng dụng cụ | Vật liệu: không gỉ |
|  | Kẹp ống nghiệm | Chiếc | 03 | Dùng để gắp ống nghiệm | Vật liệu: không gỉ, không dẫn nhiệt |
|  | Kính hiển vi | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn quan sát hình dạng vi sinh vật | Độ phóng đại:  100X |
|  | Lamelle (phiến kính) | Chiếc | 35 |  | Vật liệu: thuỷ tinh, trong suốt |
|  | Lame (lá kính) | Chiếc | 35 |  |  |
|  | Buồng cấy sinh học cấp 2 | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn nuôi cấy vi sinh vật | - Thể tích buồng thao tác:  0,59m3 - Tốc độ lọc khí:  0,45m/ giây |
|  | Nồi hấp tiệt trùng (autoclave) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn tiệt trùng dụng cụ | - Áp suất: ≥ 0,27Mpa - Nhiệt độ tiệt trùng: (40÷140)oC |
|  | Cân điện tử | Chiếc | 01 | Dùng để định lượng hóa chất | - Cân được: ≤ 220g - Chính xác: ≤ 0,01g |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn thao tác thí nghiệm | Dung tích: ≥ 50ml |
|  | Tủ ấm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn nuôi cấy vi sinh vật | - Dung tích: ≥ 75lít - Nhiệt độ: (30130)oC |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn bảo quản môi trường nuôi cấy, vi sinh vật và mẫu bệnh phẩm | Dung tích: ≥ 50lít |
|  | Tủ đựng môi trường | Chiếc | 01 | Dùng để đựng môi trường | - Vật liệu: không gỉ, có mặt kính để quan sát - Kích thước: + Cao:  1,5m + Rộng:  0,6m |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để làm khô dụng cụ | - Dung tích: ≥ 75 lít - Nhiệt độ: (30220)oC |
|  | Bộ dụng cụ lấy mẫu | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn lấy mẫu | Vật liệu: không gỉ |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 38. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KHAI THÁC CỎ VÀ ĐỒNG CỎ

Tên nghề: Thú y

Mã số mô đun: MĐ 46

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cuốc | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành trồng và khai thác cỏ | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Liềm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dao | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mô hình đồng cỏ | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu mô hình đồng cỏ | Bằng các vật liệu thông dụng có sẵn trên thị trường |
|  | Máy băm cỏ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cắt, chế biến cỏ | Công suất: ≥ 50kg/ giờ |
|  | Túi ủ chua cỏ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn chế biến cỏ | Dung tích: ≥ 0,25m3 |
|  | Mô hình hệ thống tưới | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo hệ thống tưới | - Không hoạt động; - Thể hiện được cấu tạo cơ bản của thiết bị. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

Bảng 39. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): DI TRUYỀN HỌC ỨNG DỤNG TRONG CHĂN NUÔI

Tên nghề: Thú y

Mã số mô đun: MĐ 47

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ống nghiệm | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn làm các phản ứng, nuôi cấy vi sinh vật | - Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt - Có nắp nhựa chịu nhiệt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại (16x120) mm | Chiếc | 35 |  |  |
|  | Loại (16x160) mm | Chiếc | 35 |  |  |
|  | Loại (16x180) mm | Chiếc | 35 |  |  |
|  | Bình tam giác | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn làm thí nghiệm | Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cốc chia vạch | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn đong dung dịch | Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Pipette | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn định lượng hoá chất | Vật liệu: thuỷ tinh trong suốt chịu nhiệt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đựng ống nghiệm | Chiếc | 03 | Dùng để đựng ống nghiệm | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng thí nhiệm |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn làm đều mẫu | - Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt - Đường kính: ≥ 6mm |
|  | Giá phơi dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để đựng dụng cụ | - Kích thước:  (420x160x610)mm - Vật liệu: không gỉ |
|  | Kẹp ống nghiệm | Chiếc | 03 | Dùng để gắp ống nghiệm | Chất liệu không gỉ, không dẫn nhiệt |
|  | Cân điện tử | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn định lượng chính xác lượng hóa chất | - Cân được: ≤ 220g - Chính xác: ≤ 0,01g |
|  | Tủ ấm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn nuôi cấy vi sinh vật | - Dung tích: ≥ 75lít - Nhiệt độ: (30130)oC |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

PHẦN B

TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 40: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Thú y

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | THIẾT BỊ AN TOÀN |  |  |  |
|  | Bộ bảo hộ lao động | Bộ | 18 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn bảo hộ lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Quần, áo bảo hộ | Chiếc | 01 |  |
|  | Áo blouse | Chiếc | 01 |  |
|  | Găng tay | Đôi | 02 |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |
|  | Ủng | Đôi | 02 |  |
|  | THIẾT BỊ, DỤNG CỤ CHUYÊN NGÀNH |  |  |  |
|  | Bộ dụng cụ kiểm dịch | Bộ | 01 | Vật liệu: không gỉ |
|  | Giá đựng dụng cụ | Chiếc | 03 | Vật liệu: không gỉ |
|  | Âm đạo giả | Chiếc | 01 | Dài: ≥ 0,4 m |
|  | Bàn giải phẫu | Chiếc | 03 | - Dài:  1m - Rộng:  60cm |
|  | Bếp điện | Chiếc | 02 | Công suất ≥ 1000W |
|  | Bếp đun cách thuỷ | Bộ | 01 | Nhiệt độ đun: (35÷120)oC |
|  | Bình bảo quản, vận chuyển tinh | Chiếc | 03 | Dung tích: ≥ 5lít |
|  | Bình cầu | Bộ | 06 | Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Bình phun thuốc sát trùng bằng tay | Chiếc | 03 | Dung tích: ≥ 5 lít |
|  | Bình tam giác | Bộ | 06 | Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Cân đồng hồ | Chiếc | 01 | - Cân được ≤ 5 kg - Sai số tối đa: 10g |
|  | Cân tạ (bàn) | Chiếc | 01 | Cân được ≥ 100 kg |
|  | Cân điện tử | Chiếc | 01 | - Cân được: ≤ 220g - Chính xác: ≤ 0,01g |
|  | Bộ cối, chày | Bộ | 01 | Đường kính: ≥ 160mm |
|  | Bộ dẫn tinh quản dùng cho lợn | Bộ | 06 | Dài: ≥ 0,4 m |
|  | Bộ dụng cụ chọc dò dạ cỏ (Trocar) | Bộ | 06 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y |
|  | Bộ dụng cụ khám bệnh | Bộ | 06 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Búa (80 ÷ 100)g | Chiếc | 01 |  |
|  | Búa (200 ÷ 400)g | Chiếc | 01 |  |
|  | Phiến gõ | Chiếc | 01 |  |
|  | Ống nghe | Chiếc | 01 |  |
|  | Bộ dụng cụ lấy mẫu | Bộ | 03 | Vật liệu: không gỉ |
|  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ | 03 | Vật liệu: không gỉ |
|  | Bộ dụng cụ sản khoa | Bộ | 01 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y |
|  | Bộ gieo tinh nhân tạo trâu, bò | Bộ | 01 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bình đựng ni tơ lỏng | Chiếc | 01 |  |
|  | Súng bắn tinh | Chiếc | 01 |  |
|  | Dụng cụ cắt cọng rạ | Chiếc | 01 |  |
|  | Bộ Khay | Bộ | 06 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Khay chữ nhật | Chiếc | 01 | Kích thước: - Dài: 0,3 m - Rộng: 0,5m |
|  | Khay tròn | Chiếc | 01 | Đường kính: ≥ 0,8m |
|  | Bộ kìm cho lợn | Bộ | 03 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Kìm bấm răng | Chiếc | 01 |  |
|  | Kìm cắt đuôi | Chiếc | 01 |  |
|  | Kìm bấm tai | Chiếc | 01 |  |
|  | Bộ kìm cho trâu, bò | Bộ | 03 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Kìm cắt móng | Chiếc | 01 |  |
|  | Kìm dắt mũi | Chiếc | 01 |  |
|  | Kìm bấm thẻ tai | Chiếc | 01 |  |
|  | Kìm bấm rìa tai | Chiếc | 01 |  |
|  | Bộ panh (pince) | Bộ | 03 | - Vật liệu: không gỉ - Dài: (15 ÷ 24) cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Loại thẳng | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại cong | Chiếc | 01 |  |
|  | Bộ thước | Bộ | 06 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 01 | Đo được: ≥ 150 cm |
|  | Thước gậy | Chiếc | 01 |  |
|  | Thước com-pa | Chiếc | 01 | Bán kính: ≥ 50 cm |
|  | Bộ xylanh (ống tiêm) | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Ống tiêm tự động | Chiếc | 03 | Dung tích: ≥ 1 ml |
|  | Ống tiêm bán tự động | Chiếc | 03 | Dung tích: (20 ÷ 30) ml |
|  | Ống tiêm vỏ kim loại 10ml | Chiếc | 03 | Vật liệu: không gỉ |
|  | Ống tiêm vỏ kim loại 20ml | Chiếc | 03 | - Vật liệu:không gỉ - Dài: (15 ÷ 24) cm |
|  | Buồng cấy sinh học cấp 2 | Bộ | 01 | - Thể tích buồng thao tác: ≥ 0,59m3 - Tốc độ lọc khí: ≥ 0,45m/ giây |
|  | Buồng đếm | Bộ | 01 | Thể tích: ≥ 1/10mm3 |
|  | Buret chuẩn độ | Bộ | 01 | Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Loại 1ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 2ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Chai cao su | Chiếc | 06 | Dung tích: 0,5 lít |
|  | Cốc chia vạch | Bộ | 01 | Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 03 | Dung tích: ≥ 50ml |
|  | Đèn hồng ngoại | Bộ | 03 | Công suất: ≥ 100w |
|  | Đèn úm gà con, vịt con | Chiếc | 01 | Nhiệt độ: (32÷35)oC |
|  | Đĩa petri | Chiếc | 35 | Đường kính: ≥ 10cm |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 06 | - Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt - Đường kính: ≥ 6mm |
|  | Dụng cụ thông vú | Chiếc | 03 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y |
|  | Dụng cụ thụt rửa tử cung (bock song liên cầu) | Chiếc | 03 | Dung tích: ≥ 2 lít |
|  | Giá để dụng cụ sau khi vệ sinh | Chiếc | 01 | Vật liệu: không gỉ |
|  | Giá đựng ống nghiệm | Chiếc | 03 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng thí nhiệm |
|  | Giá kẹp buret | Chiếc | 01 | Vật liệu: inox hoặc nhựa, có chân |
|  | Giá nhảy | Chiếc | 01 | Dài: ≥ 1,2 m; Có thể điều chỉnh được độ cao |
|  | Giá phơi dụng cụ | Chiếc | 01 | Kích thước: ≥ (420x160x610) mm |
|  | Hộp đựng bông | Chiếc | 03 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 06 |  |
|  | Hộp đựng kim | Chiếc | 03 |  |
|  | Huyết áp kế | Chiếc | 03 | Đo được: (30÷280) mmHg |
|  | Kẹp ống nghiệm | Chiếc | 03 | Vật liệu: không gỉ, không dẫn nhiệt |
|  | Kim tiêm các loại | Chiếc | 35 | Dài: (1 ÷ 3) cm |
|  | Kính hiển vi | Chiếc | 03 | Độ phóng đại: ≥ 100X |
|  | Kính lúp | Chiếc | 03 | Độ phóng đại: ≥ 10X |
|  | Lame (lá kính) | Chiếc | 35 | Vật liệu: thuỷ tinh, trong suốt |
|  | Lamelle (phiến kính) | Chiếc | 35 |  |
|  | Máng đựng thức ăn | Chiếc | 03 | - Đường kính: ≥ 30cm - Cao: ≥ 30cm |
|  | Máy cắt mỏ gà | Chiếc | 01 | Nhiệt độ dao cắt: (600÷800)oC |
|  | Máy chưng cất nước | Chiếc | 01 | - Công suất: ≥ 4lít/giờ - Cất 2 lần |
|  | Máy dập mẫu | Bộ | 01 | Tốc độ: (6÷9) lần/giây |
|  | Máy đo độ dày mỡ lưng | Chiếc | 01 | Khoảng đo: (5÷40)mm |
|  | Máy khuấy từ gia nhiệt | Chiếc | 01 | - Nhiệt độ: ≤ 100oC -Tốc độ khuấy: (0÷1600)vòng/phút |
|  | Máy lắc ống nghiệm | Chiếc | 01 | Tốc độ: ≤ 3000 vòng/phút |
|  | Máy phun thuốc sát trùng | Bộ | 01 | Dung tích: ≥ 25 lít |
|  | Micropipette | Bộ | 06 | Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Loại 10µl | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 200µl | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 1000µl | Chiếc | 01 |  |
|  | Mô hình chuồng ép trâu bò | Chiếc | 01 | Bằng các vật liệu thông dụng, có kích thước phù hợp với từng loại vật nuôi |
|  | Mô hình chuồng lợn đực giống | Chiếc | 01 |  |
|  | Mô hình chuồng nhốt tiểu gia súc | Chiếc | 01 |  |
|  | Mô hình cơ quan nội tạng động vật (Bò, Lợn, Gà) | Bộ | 03 | - Loại động vật trưởng thành - Tháo lắp được |
|  | Mô hình máng ăn dùng cho lợn cai sữa | Chiếc | 01 | Bằng các vật liệu thông dụng có sẵn trên thị trường |
|  | Mô hình máng ăn dùng cho lợn con tập ăn | Chiếc | 01 |  |
|  | Mô hình máng ăn dùng cho lợn nái | Chiếc | 01 |  |
|  | Mô hình máng ăn dùng cho lợn thịt | Chiếc | 01 |  |
|  | Mô hình máng ăn dùng cho trâu, bò | Chiếc | 01 |  |
|  | Mô hình máng uống dùng cho trâu, bò | Chiếc | 03 |  |
|  | Mô hình máy ấp trứng gà, vịt | Chiếc | 01 | - Thể hiện được cấu tạo cơ bản của máy. - Kích thước: ≥ (60x60x60)cm |
|  | Mô hình máy nghiền thực liệu | Chiếc | 01 |  |
|  | Mô hình máy trộn thức ăn | Chiếc | 01 |  |
|  | Nhiệt kế | Bộ | 03 | Khoảng đo: (35÷45)oC |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Nhiệt kế thuỷ ngân | Chiếc | 01 |  |
|  | Nhiệt kế điện tử | Chiếc | 01 |  |
|  | Nồi hấp tiệt trùng (autoclave) | Bộ | 01 | - Áp suất: ≥ 0,27Mpa - Nhiệt độ tiệt trùng: (40÷140)oC |
|  | Núm uống | Chiếc | 06 | Vật liệu: không gỉ |
|  | Ống đong | Bộ | 03 | Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Ống nghiệm | Bộ | 01 | - Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt trong suốt - Có nắp nhựa chịu nhiệt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Loại (16x120) mm | Chiếc | 35 |  |
|  | Loại (16x160) mm | Chiếc | 35 |  |
|  | Loại (16x180) mm | Chiếc | 35 |  |
|  | Phễu lọc | Chiếc | 06 | Đường kính: ≥ 80mm |
|  | Pipette | Bộ | 03 | Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Loại 1ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 2ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Que cấy | Bộ | 03 | Loại thông dụng, dùng trong các phòng thí nghệm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Que cấy thẳng | Chiếc | 01 |  |
|  | Que cấy trang | Chiếc | 01 |  |
|  | Que cấy tròn | Chiếc | 01 |  |
|  | Tủ ấm | Chiếc | 01 | - Dung tích: ≥ 75lít - Nhiệt độ: (30÷130)oC |
|  | Tủ đựng môi trường | Chiếc | 01 | - Vật liệu: không gỉ, có mặt kính để quan sát - Kích thước: + Cao:  1,5m + Rộng:  0,6m |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dung tích: ≥ 50lít |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | - Dung tích: ≥ 75lít - Nhiệt độ: (30÷220)oC |
|  | Xe đẩy dụng cụ | Chiếc | 01 | Kích thước: - Dài: (0,6 ÷ 0,8) m - Rộng: (0,4 ÷ 0,5) m - Cao: (0,6 ÷ 0,8) m |
|  | Xẻng | Chiếc | 06 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Xô | Chiếc | 06 | Dung tích: ≥ 10 lít |
|  | THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO |  |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 19 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Kích thước: - Dài: ≥ 1250 mm - Rộng: ≥ 2400 mm |

PHẦN C

DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 41. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): SINH HỌC PHÂN TỬ

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Thú y

Mã số môn học: MH 36

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy PCR | Chiếc | 01 | Loại:  12 giếng |
|  | Máy điện di | Chiếc | 01 | - Kích thước Gel: + Dài: ≥ 60cm + Rộng:  60cm - Số lượng mẫu: (825) |
|  | Máy ly tâm | Chiếc | 01 | Tốc độ:  13000 vòng/phút |
|  | Tủ lạnh âm | Chiếc | 01 | Nhiệt độ đạt:  -30oC |

Bảng 42. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Thú y

Mã số môn học: MH 38

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô hình chế biến sữa đóng hộp | Chiếc | 01 | - Không hoạt động; - Thể hiện được cấu tạo cơ bản của máy. |
|  | Mô hình đóng gói các sản phẩm | Chiếc | 01 |  |
|  | Mô hình bảo quản thịt sau khi giết mổ | Chiếc | 01 |  |
|  | Mô hình máy xay thịt | Chiếc | 01 |  |

Bảng 43. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT NUÔI VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH CHO THÚ HOANG DÃ

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Thú y

Mã số mô đun: MĐ 39

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dụng cụ khống chế | Chiếc | 03 | Dài: (1,5÷2) m |

Bảng 44. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT NUÔI VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH CHO CÚT, NGAN, NGỖNG

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Thú y

Mã số mô đun: MĐ 41

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình chuồng nuôi cút | Chiếc | 01 | Bằng các vật liệu thông dụng có sẵn trên thị trường |
| 2 | Mô hình chuồng nuôi ngan, ngỗng | Chiếc | 01 |  |

Bảng 45. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT NUÔI VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH CHO DÊ, CỪU, THỎ

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Thú y

Mã số mô đun: MĐ 42

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô hình máng ăn dùng cho dê, cừu, thỏ | Chiếc | 01 | Bằng các vật liệu thông dụng có sẵn trên thị trường |
|  | Mô hình máng uống dùng cho dê, cừu, thỏ | Chiếc | 03 |  |
|  | Mô hình chuồng ép dê, cừu | Chiếc | 01 |  |

Bảng 46. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): AN TOÀN SINH HỌC TRONG CHĂN NUÔI

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Thú y

Mã số mô đun: MĐ 44

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô hình túi ủ biogas | Chiếc | 01 | - Không hoạt động; - Thể hiện được cấu tạo cơ bản của thiết bị. |
|  | Mô hình hầm ủ biogas | Chiếc | 01 |  |
|  | Mô hình xử lý chất thải chăn nuôi | Chiếc | 03 |  |

Bảng 47. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KHAI THÁC CỎ VÀ ĐỒNG CỎ

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Thú y

Mã số mô đun: MĐ 46

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cuốc | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Liềm | Chiếc | 01 |  |
|  | Dao | Chiếc | 01 |  |
|  | Mô hình đồng cỏ | Chiếc | 01 | Bằng các vật liệu thông dụng có sẵn trên thị trường |
|  | Máy băm cỏ | Chiếc | 01 | Công suất: ≥ 50kg/ giờ |
|  | Túi ủ chua cỏ | Chiếc | 01 | Dung tích: ≥ 0,25m3 |
|  | Mô hình hệ thống tưới | Chiếc | 01 | - Không hoạt động; - Thể hiện được cấu tạo cơ bản của thiết bị. |

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ THÚ Y

Trình độ: Cao đẳng nghề

(Kèm theo quyết định số 1634/QĐ-BLĐTBXH ngày 13 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ lao động - Thương binh và Xã hội)

| TT | Họ và tên | Trình độ | Chức vụ trong Hội đồng thẩm định |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ông Quản Văn Giáo | Cử nhân | Chủ tịch HĐTĐ |
| 2 | Ông Đỗ Hồng Thái | Thạc sĩ | P.Chủ tịch HĐTĐ |
| 3 | Ông Nguyễn Tiến Bộ | Kỹ sư | Ủy viên, thư ký |
| 4 | Ông Lâm Đức Sơn | Cử nhân | Ủy viên |
| 5 | Ông Nguyễn Hoàng Sơn | Bác sĩ Thú y | Ủy viên |
| 6 | Bà Nguyễn Thị Chuyên | Thạc sĩ | Ủy viên |
| 7 | Bà Võ Thị Bảo Nhân | Thạc sĩ | Ủy viên |

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

DẠY NGHỀ THÚ Y

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17 /2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

|  | Tên nghề: Thú y Mã nghề: 40640201 Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề |
| --- | --- |

MỤC LỤC

Phần thuyết minh

Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

Bảng 1: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Giải phẫu sinh lý vật nuôi (MH 07)

Bảng 2: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Dược lý học thú y (MH 08)

Bảng 3: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Giống vật nuôi (MH 09)

Bảng 4: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Khuyến nông (MH 10)

Bảng 5: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi (MH 11)

Bảng 6: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Luật thú y (MH 12)

Bảng 7: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Quản trị kinh doanh (MH 13)

Bảng 8: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kỹ thuật truyền giống (MĐ 14)

Bảng 9: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Chẩn đoán và điều trị học thú y (MĐ 15)

Bảng 10: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Phòng, trị bệnh chung cho nhiều loài vật nuôi (MĐ 16)

Bảng 11: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kỹ thuật nuôi và Phòng trị bệnh cho lợn (MĐ 17)

Bảng 12: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kỹ thuật nuôi và Phòng trị bệnh cho gà, vịt (MĐ 18)

Bảng 13: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kỹ thuật nuôi và Phòng trị bệnh cho trâu, bò (MĐ 19)

Bảng 14: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kiểm tra thịt (MĐ 20)

Bảng 15: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Sử dụng Internet (MH 23)

Bảng 16: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Tiếng Anh chuyên ngành (MH 24)

Bảng 17: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Vi sinh vật học đại cương (MH 25)

Bảng 18: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Vệ sinh an toàn thực phẩm (MH 26)

Bảng 19: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): An toàn sinh học trong chăn nuôi (MĐ 27)

Bảng 20: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Thiết kế chuồng trại (MĐ 28)

Bảng 21: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho dê, cừu, thỏ (MĐ 29)

Bảng 22: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho cút, ngan, ngỗng (MĐ 30)

Bảng 23: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho chó mèo (MĐ 31)

Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 24: Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Bảng 25: Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Tiếng Anh chuyên ngành (MH 24)

Bảng 26: Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Vi sinh vật học đại cương (MH 25)

Bảng 27: Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Vệ sinh an toàn thực phẩm (MH 26)

Bảng 28: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): An toàn sinh học trong chăn nuôi (MĐ 27)

Bảng 29: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Thiết kế chuồng trại (MĐ 28)

Bảng 30: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho dê, cừu, thỏ (MĐ 29)

Bảng 31: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho cút, ngan, ngỗng (MĐ 30)

Danh sách hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Thú y

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Thú y trình độ trung cấp nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ trung cấp nghề Thú y, ban hành kèm theo Thông tư số 26/2009/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 08 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Thú y

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 23, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 24 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc. Trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 25 đến bảng 31) Dùng để bổ sung cho bảng 24.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Thú y

Các trường đào tạo nghề Thú y, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 24).

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN

(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): GIẢI PHẪU SINH LÝ VẬT NUÔI

Tên nghề: Thú y

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ | 03 | Dùng để hướng giải phẫu | Vật liệu: không gỉ |
|  | Nhiệt kế | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn đo thân nhiệt | Khoảng đo: (35÷45)oC |
|  | Huyết áp kế | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn đo huyết áp | Đo được: (30÷280)mmHg |
|  | Bộ Khay | Bộ | 06 | Dùng để đựng các bộ phận cơ thể giải phẫu |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khay chữ nhật | Chiếc | 01 |  | Kích thước: - Dài:  0,3 m - Rộng:  0,5m |
|  | Khay tròn | Chiếc | 01 |  | Đường kính: ≥ 0,8m |
|  | Pipette | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn sinh viên định lượng hoá chất | Vật liệu: thuỷ tinh trong suốt chịu nhiệt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính lúp | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn cách quan sát tổ chức tế bào | Độ phóng đại:  10X |
|  | Kính hiển vi | Chiếc | 03 | Dùng để giới thiệu hình dạng, cách đếm tế bào | Độ phóng đại:  100X |
|  | Lamelle (phiến kính) | Chiếc | 35 |  | Vật liệu: thuỷ tinh, trong suốt |
|  | Lame (lá kính) | Chiếc | 35 |  |  |
|  | Buồng đếm | Bộ | 01 |  | Thể tích:  1/10mm3 |
|  | Bàn giải phẫu | Chiếc | 03 | Dùng để đặt động vật giải phẫu | - Dài:  1m - Rộng:  60cm |
|  | Máy đo độ dày mỡ lưng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn đo dày mỡ lưng | - Khoảng đo: (540)mm - Sai số:  0,1mm |
|  | Mô hình cơ quan nội tạng động vật (Bò, Lợn, Gà) | Bộ | 03 | Dùng để hướng xác định vị trí, hình dạng cơ quan nội tạng động vật | - Loại động vật trưởng thành - Tháo lắp được |
|  | Áo blouse | Chiếc | 18 | Dùng trong phòng thí nghiệm | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn bảo hộ lao động |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 0 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
|  | Máy vi tính | Bộ | 0 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): DƯỢC LÝ HỌC THÚ Y

Tên nghề: Thú y

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ Panh (pince) | Bộ | 03 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn cách tiêm thuốc | - Vật liệu: không gỉ - Dài: (15 ÷ 24) cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pince thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Pince cong | Chiếc | 01 |  |  |
| 2 | Bộ xylanh (ống tiêm) | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ống tiêm tự động | Chiếc | 03 |  | Dung tích:  1 ml |
|  | Ống tiêm bán tự động | Chiếc | 03 |  | Dung tích: (20 ÷ 30) ml |
|  | Ống tiêm vỏ kim loại 10ml | Chiếc | 03 |  | Vật liệu: không gỉ |
|  | Ống tiêm vỏ kim loại 20ml | Chiếc | 03 |  | Vật liệu: không gỉ |
| 3 | Kim tiêm các loại | Chiếc | 35 |  | Dài: (1 ÷ 3) cm |
| 4 | Nhiệt kế | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn cách đo thân nhiệt | Khoảng đo: (35÷45)oC |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nhiệt kế thuỷ ngân | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Nhiệt kế điện tử | Chiếc | 01 |  |  |
| 5 | Dụng cụ thụt rửa tử cung (bock song liên cầu) | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn cách thụt rửa tử cung | Dung tích:  2 lít |
| 6 | Chai cao su | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn cách cho trâu, bò uống thuốc | Dung tích: 0,5 lít |
| 7 | Cốc chia vạch | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn đong dung dịch | Vật liệu: thuỷ tinh, chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 01 |  |  |
| 8 | Đũa khuấy | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn khuấy trộn thuốc | - Vật liệu: thuỷ tinh, chịu nhiệt -Đường kính: ≥ 6mm |
| 9 | Hộp đựng bông | Chiếc | 03 | Dùng để đựng bông vô trùng | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y |
| 10 | Hộp đựng kim | Chiếc | 03 | Dùng để chứa kim |  |
| 11 | Xe đẩy dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để vận chuyển dụng cụ | Kích thước: - Dài: (0,6 ÷ 0,8) m - Rộng: (0,4 ÷ 0,5)m - Cao: (0,6 ÷ 0,8) m |
| 12 | Mô hình chuồng nhốt tiểu gia súc | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu dạng chuồng nhốt tiểu gia súc | Vật liệu: thông dụng; dễ dàng tháo lắp |
| 13 | Mô hình chuồng ép trâu bò | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu dạng chuồng ép trâu, bò |  |
| 14 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
| 15 | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): GIỐNG VẬT NUÔI

Tên nghề: Thú y

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị |  | Đơn vị |  | Số lượng |  | Yêu cầu sư phạm của thiết bị |  | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ thước |  | Bộ |  | 06 |  | Dùng để hướng dẫn đo các chiều trên cơ thể vật nuôi |  |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Thước dây |  | Chiếc |  | 01 |  |  |  | Đo được: ≥ 150 cm |  |
|  | Thước gậy |  | Chiếc |  | 01 |  |  |  |  |  |
|  | Thước com-pa |  | Chiếc |  | 01 |  |  |  | Bán kính: ≥ 50 cm |  |
|  | Bộ kìm dùng cho trâu, bò |  | Bộ |  | 03 |  | Dùng để hướng dẫn phương pháp cắt móng, khống chế, bấm tai trâu, bò |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kìm cắt móng |  | Chiếc |  | 01 |  |  |  |  |  |
|  | Kìm dắt mũi |  | Chiếc |  | 01 |  |  |  |  |  |
|  | Kìm bấm thẻ tai |  | Chiếc |  | 01 |  |  |  |  |  |
|  | Kìm bấm rìa tai |  | Chiếc |  | 01 |  |  |  |  |  |
|  | Bộ kìm dùng cho lợn | Bộ |  | 03 |  | Dùng để hướng dẫn phương pháp bấm răng, cắt đuôi, bấm tai lợn |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kìm bấm răng | Chiếc |  | 01 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kìm cắt đuôi | Chiếc |  | 01 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kìm bấm thẻ tai | Chiếc |  | 01 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kìm bấm rìa tai | Chiếc |  | 01 |  |  |  |  |  |  |
|  | Bộ cân |  | Bộ |  | 01 |  | Dùng để hướng dẫn cân trọng lượng vật nuôi |  |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cân đồng hồ |  | Chiếc |  | 01 |  |  |  | - Cân được:  2 kg - Sai số:  10g |  |
|  | Cân tạ |  | Chiếc |  | 01 |  |  |  | Cân được:  150 kg |  |
|  | Mô hình chuồng ép trâu bò |  | Chiếc |  | 01 |  | Dùng để giới thiệu dạng chuồng ép trâu, bò |  | Vật liệu: thông dụng |  |
|  | Máy đo độ dày mỡ lưng |  | Chiếc |  | 01 |  | Dùng để hướng dẫn đo độ dày mỡ lưng |  | - Khoảng đo: (540)mm - Sai số:  0,1mm |  |
|  | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ |  | 01 |  | Dùng để trình chiếu bài giảng |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |  |
|  | Máy vi tính |  | Bộ |  | 01 |  |  |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |  |

Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KHUYẾN NÔNG

Tên nghề: Thú y

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Tên nghề: Thú y

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cân trọng lượng vật nuôi |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân đồng hồ | Chiếc | 01 |  | - Cân được:  2 kg - Sai số tối đa:  10g |
|  | Cân tạ | Chiếc | 01 |  | Cân được:  150 kg |
|  | Xẻng | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn trộn thức ăn | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Xô | Chiếc | 06 | Dùng để chứa thức ăn | Dung tích:  10kg |
|  | Mô hình máy trộn thức ăn | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo máy trộn thức ăn | - Không hoạt động; - Thể hiện được cấu tạo cơ bản của máy. - Kích thước: ≥ (60x60x60)cm |
|  | Mô hình máy nghiền thực liệu | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo máy nghiền thức ăn |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): LUẬT THÚ Y

Tên nghề: Thú y

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh , lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): QUẢN TRỊ KINH DOANH

Tên nghề: Thú y

Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT TRUYỀN GIỐNG

Tên nghề: Thú y

Mã số mô đun: MĐ 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh , lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cốc chia vạch | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn đong dung dịch | Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống đong | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn định lượng hoá chất | Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình tam giác | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn pha môi trường | Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn khuấy đều hỗn hợp | - Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt - Đường kính: ≥ 6mm |
|  | Phễu lọc | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn lọc bỏ tạp chất | - Đường kính:  80mm - Chiều dài:  90mm - Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt |
|  | Bình bảo quản, vận chuyển tinh | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn bảo quản, vận chuyển tinh | Dung tích: ≥ 5lít |
|  | Bộ dẫn tinh quản dùng cho lợn | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn gieo tinh | - Dài: ≥ 0,4 m - Cao su dẻo |
|  | Bộ gieo tinh nhân tạo trâu, bò | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn gieo tinh nhân tạo trâu, bò | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình đựng ni tơ lỏng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Súng bắn tinh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ cắt cọng rạ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Buồng đếm | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn đếm tinh trùng | Thể tích: ≥ 1/10mm3 |
|  | Kính hiển vi | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn kiểm tra tinh | Độ phóng đại: ≥ 100 X |
|  | Lamelle (phiến kính) | Chiếc | 35 |  | Vật liệu: thuỷ tinh trong suốt |
|  | Lame (lá kính) | Chiếc | 35 |  |  |
|  | Cân điện tử | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định lượng hóa chất | - Cân được: ≤ 220g - Chính xác: ≤ 0,01g |
|  | Bếp điện | Chiếc | 03 | Dùng để nấu môi trường | Công suất ≥ 1000W |
|  | Giá nhảy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn khai thác tinh | - Dài: ≥ 1,2 m - Rộng: ≥ 0,4 m - Cao: ≥ 0,8 m |
|  | Âm đạo giả | Chiếc | 01 |  | Dài: ≥ 0,4 m |
|  | Mô hình chuồng lợn đực giống | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu dạng chuồng đực giống | Bằng các vật liệu thông dụng, có kích thước phù hợp với từng loại vật nuôi |
|  | Mô hình chuồng ép trâu bò | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu dạng chuồng ép trâu, bò |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn kiểm tra tinh | Dung tích: ≥50ml |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn bảo quản tinh dịch; môi trường | Dung tích:  50lít |
|  | Máy chưng cất nước | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cất nước | - Công suất: ≥ 4 lít/ giờ - Cất 2 lần |
|  | Máy khuấy từ gia nhiệt | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn khuấy trộn mẫu | - Nhiệt độ:  100oC - Tốc độ khuấy: (01600)vòng/phút |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ HỌC THÚ Y

Tên nghề: Thú y

Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ dụng cụ khám bệnh | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn khám bệnh | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa gõ (80100)g | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa gõ (200400)g | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Phiến gõ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống nghe | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Nhiệt kế | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn đo thân nhiệt | Đo được: (35÷45)oC |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nhiệt kế thuỷ ngân | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Nhiệt kế điện tử | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ vịt | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn khám sản | Dài: (0,2 ÷ 0,4) m |
|  | Bộ xylanh (ống tiêm) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn tiêm thuốc |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ống tiêm tự động | Chiếc | 03 |  | Dung tích:  1 ml |
|  | Ống tiêm bán tự động | Chiếc | 03 |  | Dung tích: (20 ÷ 30) ml |
|  | Ống tiêm vỏ kim loại 10ml | Chiếc | 03 |  | Vật liệu: không gỉ |
|  | Ống tiêm vỏ kim loại 20ml | Chiếc | 03 |  | Vật liệu: không gỉ |
|  | Kim tiêm các loại | Chiếc | 30 |  | Dài: (1 ÷ 3) cm |
|  | Bộ Panh (pince) | Bộ | 03 |  | - Vật liệu: không gỉ - Dài: (15 ÷ 24) cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại cong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xe đẩy dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để vận chuyển dụng cụ | Kích thước: - Dài: (0,4 ÷ 0,6) m - Rộng:(0,3 ÷ 0,4)m - Cao: (0,6 ÷ 0,8) m |
|  | Mô hình chuồng nhốt tiểu gia súc | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cách nhốt tiểu gia súc | Bằng các vật liệu thông dụng, có kích thước phù hợp với từng loại vật nuôi |
|  | Mô hình chuồng ép trâu bò | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cách nhốt ép trâu, bò |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): PHÒNG, TRỊ BỆNH CHUNG CHO NHIỀU LOÀI VẬT NUÔI

Tên nghề: Thú y

Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn giải phẫu | Vật liệu: không gỉ |
|  | Bộ dụng cụ sản khoa | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn phương pháp can thiệp sản khoa | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y |
|  | Ống nghiệm | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn làm các phản ứng, nuôi cấy vi sinh vật | Vật liệu: thuỷ tinh, chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại (16x120) mm | Chiếc | 35 |  |  |
|  | Loại (16x160) mm | Chiếc | 35 |  |  |
|  | Loại (16x180) mm | Chiếc | 35 |  |  |
|  | Đĩa Petri | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn đựng vật phẩm | Đường kính:  10cm |
|  | Que cấy | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn cấy vi sinh vật | Loại thông dụng, dùng trong các phòng thí nghệm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Que cấy thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Que cấy trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Que cấy tròn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình tam giác | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn pha thuốc | Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình cầu | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn pha môi trường | Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đựng ống nghiệm | Chiếc | 03 | Dùng để đựng ống nghiệm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn làm đều mẫu | - Vật liệu: thuỷ tinh, chịu nhiệt - Đường kính: ≥ 6mm |
|  | Kẹp ống nghiệm | Chiếc | 03 | Dùng để gắp ống nghiệm | Vật liệu không gỉ, không dẫn nhiệt |
|  | Bộ Khay | Bộ | 06 | Dùng để đựng bộ phận cơ thể |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khay chữ nhật | Chiếc | 01 |  | Kích thước: - Dài:  0,3 m - Rộng:  0,5m |
|  | Khay tròn | Chiếc | 01 |  | Đường kính: ≥ 0,8m |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 06 | Dùng để đựng dụng cụ | Kích thước: - Dài:  10cm - Rộng:  30cm |
|  | Bộ dụng cụ chọc dò dạ cỏ (Trocar) | Bộ | 60 | Dùng để hướng dẫn chọc dò dạ cỏ | Dài: ≥ 15cm |
|  | Bộ kìm cho trâu, bò | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn phương pháp cắt móng, khống chế, bấm tai trâu, bò | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm cắt móng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm dắt mũi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm bấm thẻ tai | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm bấm rìa tai | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ thụt rửa tử cung (bock song liên cầu) | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thụt rửa tử cung | Dung tích:  2 lít |
|  | Bộ dụng cụ khám bệnh | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn khám bệnh | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa gõ (80100)g | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa gõ (200400)g | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Phiến gõ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống nghe | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Nhiệt kế | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn đo thân nhiệt | Khoảng đo: (35÷45)oC |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nhiệt kế thuỷ ngân | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Nhiệt kế điện tử | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ vịt | Chiếc | 006 | Dùng để hướng dẫn khám sản | Dài: (0,2 ÷ 0,4) m |
|  | Bộ xylanh (ống tiêm) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn tiêm thuốc |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ống tiêm tự động | Chiếc | 03 |  | Dung tích:  1 ml |
|  | Ống tiêm bán tự động | Chiếc | 03 |  | Dung tích: (20 ÷ 30) ml |
|  | Ống tiêm vỏ kim loại 10ml | Chiếc | 03 |  | Vật liệu: không gỉ |
|  | Ống tiêm vỏ kim loại 20ml | Chiếc | 03 |  | Vật liệu: không gỉ |
|  | Kim tiêm các loại | Chiếc | 06 |  | Dài: (1 ÷ 3) cm |
|  | Bộ Panh (pince) | Bộ | 03 |  | - Vật liệu: không gỉ - Dài: (15 ÷ 24) cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pince thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Pince cong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính hiển vi | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn quan sát hình dạng vi sinh vật | Độ phóng đại:  100X |
|  | Lamelle (phiến kính) | Chiếc | 35 |  | Vật liệu: thuỷ tinh, trong suốt |
|  | Lame (lá kính) | Chiếc | 35 |  |  |
|  | Bàn giải phẫu | Chiếc | 03 | Dùng để đặt động vật giải phẫu | - Dài:  1m - Rộng:  60cm |
|  | Xe đẩy dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn vận chuyển dụng cụ | Kích thước: - Dài: (0,6 ÷ 0,8) m - Rộng: (0,4 ÷ 0,5) m - Cao: (0,6 ÷ 0,8) m |
|  | Buồng cấy sinh học cấp 2 | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn nuôi cấy vi sinh vật | - Thể tích buồng thao tác:  0,59m3 - Tốc độ lọc khí:  0,45m/giây |
|  | Nồi hấp tiệt trùng (autoclave) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn tiệt trùng dụng cụ | - Áp suất: ≥ 0,27Mpa - Nhiệt độ tiệt trùng: (40÷140)oC |
|  | Máy phun thuốc sát trùng | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn sát trùng chuồng, trại chăn nuôi | Dung tích:  25 lít Áp lực phun: (3035)kg/cm2 |
|  | Mô hình chuồng nhốt tiểu gia súc | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cách nhốt tiểu gia súc | Bằng các vật liệu thông dụng, có kích thước phù hợp với từng loại vật nuôi |
|  | Mô hình chuồng ép trâu bò | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cách nhốt ép trâu, bò |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT NUÔI VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH CHO LỢN

Tên nghề: Thú y

Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ xylanh (ống tiêm) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn tiêm thuốc |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ống tiêm tự động | Chiếc | 03 |  | Dung tích:  1 ml |
|  | Ống tiêm bán tự động | Chiếc | 03 |  | Dung tích: (20 ÷ 30) ml |
|  | Ống tiêm vỏ kim loại 10ml | Chiếc | 03 |  | Vật liệu: không gỉ |
|  | Ống tiêm vỏ kim loại 20ml | Chiếc | 03 |  | Vật liệu: không gỉ |
|  | Kim tiêm các loại | Chiếc | 06 |  | Dài: (1 ÷ 3) cm |
|  | Dụng cụ thụt rửa tử cung (bock song liên cầu) | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn điều trị viêm tử cung | Dung tích:  2 lít |
|  | Bộ kìm cho lợn | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn phương pháp bấm răng, cắt đuôi, bấm tai lợn | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm bấm răng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt đuôi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm bấm thẻ tai | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm bấm rìa tai | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ dụng cụ khám bệnh | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành khám bệnh | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa gõ (80100)g | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa gõ (200400)g | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Phiến gõ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống nghe | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Nhiệt kế | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo thân nhiệt | Khoảng đo: (35÷45)oC |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nhiệt kế thuỷ ngân | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Nhiệt kế điện tử | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ vịt | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành khám sản | Dài: (0,2 ÷ 0,4) m |
|  | Bộ dụng cụ sản khoa | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn phương pháp can thiệp sản khoa | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y |
|  | Đèn hồng ngoại | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn sưởi ấm lợn con | Công suất:  100w |
|  | Cân tạ (bàn) | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn xác định trọng lượng lợn | Cân được: (7300) kg |
|  | Bình phun thuốc bằng tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn sát trùng chuồng, trại chăn nuôi | - Dung tích:  5 lít - Áp suất: 6kg/cm2 |
|  | Máy phun thuốc | Bộ | 01 |  | - Dung tích:  25 lít - Áp lực phun: (3035)kg/cm2 |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn bảo quản vaccine; tinh dịch; môi trường; kháng nguyên; kháng thể | Dung tích:  50lít |
|  | Mô hình máng ăn dùng cho lợn nái | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành cho lợn ăn | Bằng các vật liệu thông dụng có sẵn trên thị trường |
|  | Mô hình máng ăn dùng cho lợn con tập ăn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mô hình máng ăn dùng cho lợn cai sữa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mô hình máng ăn lợn thịt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Núm uống | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn cho lợn uống nước | Vật liệu: không gỉ |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT NUÔI VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH CHO GÀ, VỊT

Tên nghề: Thú y

Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành giải phẫu | Vật liệu: không gỉ |
|  | Bộ xylanh (ống tiêm) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tiêm thuốc |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ống tiêm tự động | Chiếc | 03 |  | Dung tích:  1 ml |
|  | Ống tiêm bán tự động | Chiếc | 03 |  | Dung tích: (20 ÷ 30) ml |
|  | Ống tiêm vỏ kim loại 10ml | Chiếc | 03 |  | Vật liệu: không gỉ |
|  | Ống tiêm vỏ kim loại 20ml | Chiếc | 03 |  | Vật liệu: không gỉ |
|  | Kim tiêm các loại | Chiếc | 18 |  | Dài: (1 ÷ 3) cm |
|  | Bộ Khay | Bộ | 06 | Dùng để đựng bộ phận cơ thể |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khay chữ nhật | Chiếc | 01 |  | Kích thước: - Dài:  0,3 m - Rộng:  0,5m |
|  | Khay tròn | Chiếc | 01 |  | Đường kính: ≥ 0,8m |
|  | Bộ Panh (pince) | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng | - Vật liệu: không gỉ - Dài: (15 ÷ 24) cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại cong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 06 | Dùng để đựng dụng cụ | Kích thước: - Dài:  10cm - Rộng:  30cm |
|  | Bình phun thuốc bằng tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn sát trùng chuồng, trại chăn nuôi | - Dung tích:  5 lít - Áp suất:  6kg/cm2 |
|  | Bàn giải phẫu | Chiếc | 03 | Dùng để đặt động vật giải phẫu | - Dài:  1m - Rộng:  60cm |
|  | Đèn úm gà con, vịt con | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành úm gà | Nhiệt độ: (32÷35)oC |
|  | Máng đựng thức ăn | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn phương pháp cho gà,vịt ăn | - Đường kính:  30cm - Cao:  30cm |
|  | Mô hình máy ấp trứng gà, vịt | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu mô hình máy ấp trứng gà, vịt | - Thể hiện được cấu tạo cơ bản của máy. - Kích thước: ≥ (60x60x60)cm |
|  | Máy cắt mỏ gà | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành cắt mỏ gà | - Nhiệt độ dao cắt: (600800)oC - Công suất:  200 con/giờ |
|  | Bộ bảo hộ lao động | Bộ | 18 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn bảo hộ lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Áo bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Quần bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ủng | Đôi | 01 |  |  |
|  | Áo blouse | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT NUÔI VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH CHO TRÂU, BÒ

Tên nghề: Thú y

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ xylanh (ống tiêm) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tiêm thuốc |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ống tiêm tự động | Chiếc | 03 |  | Dung tích:  1 ml |
|  | Ống tiêm bán tự động | Chiếc | 03 |  | Dung tích: (20 ÷ 30) ml |
|  | Ống tiêm vỏ kim loại 10ml | Chiếc | 03 |  | Vật liệu: không gỉ |
|  | Ống tiêm vỏ kim loại 20ml | Chiếc | 03 |  | Vật liệu: không gỉ |
|  | Kim tiêm các loại | Chiếc | 18 |  | Dài: (1 ÷ 3) cm |
|  | Dụng cụ thụt rửa tử cung (bock song liên cầu) | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành điều trị viêm tử cung | Dung tích:  2 lít |
|  | Dụng cụ thông vú | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành điều trị viêm vú | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y |
|  | Bộ dụng cụ khám bệnh | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành khám | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa gõ (80100)g | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa gõ (200400)g | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Phiến gõ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống nghe | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ kìm dùng cho trâu, bò | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn phương pháp cắt móng, khống chế, bấm tai trâu, bò | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm cắt móng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm dắt mũi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm bấm thẻ tai | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm bấm rìa tai | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Chai cao su | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành cho trâu, bò uống thuốc | Dung tích: 0,5 lít |
|  | Bộ dụng cụ sản khoa | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn phương pháp can thiệp sản khoa | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y |
|  | Bộ dụng cụ chọc dò dạ cỏ (Trocar) | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành chọc dò dạ cỏ | Dài: ≥ 15cm |
|  | Đèn hồng ngoại | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành sưởi ấm bê, nghé | Công suất:  100w |
|  | Cân tạ (bàn) | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành xác định trọng lượng lợn | Cân được: (7300)kg |
|  | Bình phun thuốc bằng tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn sát trùng chuồng, trại chăn nuôi | Dung tích:  5 lít Áp suất:  6kg/cm2 |
|  | Máy phun thuốc | Bộ | 01 |  | Dung tích:  25 lít Áp lực phun: (3035)kg/cm2 |
|  | Mô hình máng ăn dùng cho trâu, bò | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành cho trâu, bò ăn | Bằng các vật liệu thông dụng có sẵn trên thị trường |
|  | Mô hình máng uống dùng cho trâu, bò | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành cho trâu, bò uống |  |
|  | Mô hình chuồng ép trâu bò | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành nhốt ép trâu, bò | Bằng các vật liệu thông dụng, có kích thước phù hợp với vật nuôi |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn bảo quản vaccine; môi trường | Dung tích:  50lít |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KIỂM TRA THỊT

Tên nghề: Thú y

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ dụng cụ kiểm dịch | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành cách kiểm tra | Vật liệu: không gỉ |
|  | Bộ bảo hộ lao động | Bộ | 18 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn bảo hộ lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Áo bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Quần bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ủng | Đôi | 01 |  |  |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): SỬ DỤNG INTERNET

Tên nghề: Thú y

Mã số môn học: MH 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
|  | Máy vi tính | Bộ | 19 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

Tên nghề: Thú y

Mã số môn học: MH 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Cassette | Chiếc | 01 | Dùng để giảng dạy, thực hành nghe nói ngoại ngữ | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy tăng âm (Ampli) | Bộ | 01 |  |  |
|  | Loa | Đôi | 01 |  |  |
|  | Micro | Bộ | 02 |  |  |
|  | Ti vi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đầu đĩa | Chiếc | 01 |  |  |

Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): VI SINH VẬT HỌC ĐẠI CƯƠNG

Tên nghề: Thú y

Mã số môn học: MH 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng |  | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ dụng cụ lấy mẫu | Bộ | 03 |  | Dùng để hướng dẫn thực hành lấy mẫu | Vật liệu: không gỉ |
|  | Ống nghiệm | Bộ | 01 |  | Dùng để hướng dẫn thực hành làm các phản ứng, nuôi cấy vi sinh vật | - Vật liệu: thuỷ tinh, chịu nhiệt, trong suốt - Có nắp nhựa chịu nhiệt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Loại (16x120) mm | Chiếc | 35 |  |  |  |
|  | Loại (16x160) mm | Chiếc | 35 |  |  |  |
|  | Loại (16x180) mm | Chiếc | 35 |  |  |  |
|  | Đĩa Petri | Chiếc | 06 |  | Sử dụng để đựng mẫu vật | Đường kính:  10cm |
|  | Que cấy | Bộ | 03 |  | Dùng để hướng dẫn thực hành cấy vi sinh vật | Loại thông dụng, dùng trong các phòng thí nghệm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Que cấy thẳng | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Que cấy trang | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Que cấy tròn | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Bình tam giác | Bộ | 06 |  | Dùng để hướng dẫn thực hành pha môi trường | Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Bình cầu | Bộ | 06 |  | Dùng để hướng dẫn thực hành pha môi trường | Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Giá đựng ống nghiệm | Chiếc | 03 |  | Dùng để đựng ống nghiệm | Vật liệu chống ăn mòn hóa chất |
|  | Giá phơi dụng cụ | Chiếc | 01 |  | Dùng để đựng dụng cụ | - Kích thước:  (420x160x610)mm - Vật liệu: không gỉ |
|  | Kẹp ống nghiệm | Chiếc | 03 |  | Dùng để gắp ống nghiệm | Vậtliệu: không gỉ không dẫn nhiệt |
|  | Cốc chia vạch | Bộ |  | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành đong dung dịch | Vật liệu: thuỷ tinh, chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Ống đong | Bộ |  | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành định lượng hoá chất | Vật liệu: thuỷ tinh, chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Pipette | Bộ | 03 |  | Dùng để hướng dẫn thực hành định lượng hoá chất | Vật liệu: thuỷ tinh trong suốt, chịu nhiệt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Loại 1ml | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Loại 2ml | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Kính hiển vi | Chiếc | 06 |  | Dùng để hướng dẫn quan sát vi sinh vật | Độ phóng đại: ≥ 100 X |
|  | Lamelle (phiến kính) | Chiếc | 30 |  | Dùng để hướng dẫn quan sát vi sinh vật | Vật liệu: Thuỷ tinh, trong suốt |
|  | Lame (lá kính) | Chiếc | 30 |  |  |  |
|  | Tủ đựng môi trường | Chiếc | 01 |  | Sử dụng để đựng môi trường | - Vật liệu: không gỉ, có mặt kính để quan sát - Kích thước: + Cao:  1,5m + Rộng:  0,6m |
|  | Buồng cấy sinh học cấp 2 | Bộ | 01 |  | Dùng để hướng dẫn thực hành nuôi cấy vi sinh vật | - Thể tích buồng thao tác:  0,59m3 - Tốc độ lọc khí:  0,45m/giây |
|  | Cân điện tử | Chiếc | 01 |  | Dùng để hướng dẫn thực hành định lượng hóa chất cần dùng | - Cân được: ≤ 220g - Chính xác: ≤ 0,01g |
|  | Tủ ấm | Chiếc | 01 |  | Dùng để hướng dẫn thực hành nuôi cấy vi sinh vật | - Dung tích: ≥ 75lít - Nhiệt độ: (30130)oC |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 |  | Dùng để hướng dẫn thực hành bảo quản môi trường | Dung tích:  50lít |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 |  | Dùng để hướng dẫn làm khô dụng cụ | - Dung tích: ≥ 75 lít - Nhiệt độ: (30220)oC |
|  | Nồi hấp tiệt trùng (autoclave) | Bộ | 01 |  | Dùng để hướng dẫn tiệt trùng dụng cụ | - Áp suất: ≥ 0,27Mpa - Nhiệt độ tiệt trùng: (40÷140)oC |
|  | Máy dập mẫu | Bộ | 01 |  | Dùng để hướng dẫn làm đều mẫu với môi trường | - Tốc độ: (69) lần/giây - Điều chỉnh được tốc độ |
|  | Bếp đun cách thuỷ | Bộ | 01 |  | Dùng để hướng dẫn thực hành pha chế môi trường | Nhiệt độ đun: (35120)oC |
|  | Máy khuấy từ gia nhiệt | Chiếc | 01 |  | Dùng để hướng dẫn thực hành khuấy trộn mẫu | - Nhiệt độ:  100oC - Tốc độ khuấy: (01600) vòng/phút |
|  | Máy chưng cất nước | Chiếc | 01 |  | Dùng để hướng dẫn thực hành cất nước làm môi trường | - Công suất:  4 lít/giờ - Cất nước 2 lần |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 06 |  | Dùng để hướng dẫn thực hành khuấy trộn | - Vật liệu: Thuỷ tinh, chịu nhiệt - Đường kính: ≥ 6mm |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 06 |  | Dùng để hướng dẫn thao tác thí nghiệm | Dung tích:  50ml |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Tên nghề: Thú y

Mã số môn học: MH 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ dụng cụ lấy mẫu | Bộ | 03 | Dùng để hướng thực hành lấy mẫu | Vật liệu: không gỉ |
|  | Ống nghiệm | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành làm các phản ứng, nuôi cấy vi sinh vật | - Vật liệu: thuỷ tinh, chịu nhiệt, trong suốt - Có nắp nhựa, chịu nhiệt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại (16x120)mm | Chiếc | 35 |  |  |
|  | Loại (16x160)mm | Chiếc | 35 |  |  |
|  | Loại (16x180)mm | Chiếc | 35 |  |  |
|  | Đĩa Petri | Chiếc | 06 | Sử dụng để đựng vật thể | Đường kính:  10cm |
|  | Que cấy | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành cấy vi sinh vật | Loại thông dụng, dùng trong các phòng thí nghệm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Que cấy thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Que cấy trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Que cấy tròn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình tam giác | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành pha môi trường | Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình cầu | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành pha môi trường | Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đựng ống nghiệm | Chiếc | 03 | Dùng để đựng ống nghiệm | Vật liệu chống ăn mòn hóa chất |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành làm đều mẫu | - Vật liệu: Thuỷ tinh, chịu nhiệt - Đường kính: ≥ 6mm |
|  | Giá phơi dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để đựng dụng cụ | - Kích thước:  (420x160x610)mm -Vật liệu: không gỉ |
|  | Kẹp ống nghiệm | Chiếc | 03 | Dùng để gắp ống nghiệm | Chất liệu không gỉ, không dẫn nhiệt |
|  | Cốc chia vạch | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành đong dung dịch | Vật liệu: thuỷ tinh, chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống đong | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành định lượng hoá chất | Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Pipette | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành định lượng hoá chất | Vật liệu: thuỷ tinh trong suốt, chịu nhiệt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính hiển vi | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành quan sát vi sinh vật | Độ phóng đại: ≥ 100 X |
|  | Lamelle (phiến kính) | Chiếc | 30 | Dùng để hướng dẫn thực hành quan sát vi sinh vật | Vật liệu: Thuỷ tinh, trong suốt |
|  | Lame (lá kính) | Chiếc | 30 |  |  |
|  | Tủ đựng môi trường | Chiếc | 01 | Sử dụng để đựng môi trường | - Vật liệu: không gỉ có mặt kính để quan sát - Kích thước: + Cao:  1,5m + Rộng:  0,6m |
|  | Buồng cấy sinh học cấp 2 | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành nuôi cấy vi sinh vật | - Thể tích buồng thao tác:  0,59m3 -Tốc độ lọc khí: 0,45m/ giây |
|  | Cân điện tử | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành định lượng hóa chất cần dùng | - Cân được: ≤ 220g - Chính xác: ≤ 0,01g |
|  | Tủ ấm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành nuôi cấy vi sinh vật | - Dung tích: ≥ 75lít - Nhiệt độ: (30130)oC |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn bảo quản vaccine; tinh dịch; môi trường; kháng nguyên; kháng thể | Dung tích:  50lít |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn làm khô dụng cụ | - Dung tích: ≥ 75 lít - Nhiệt độ: (30220)oC |
|  | Nồi hấp tiệt trùng (autoclave) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn tiệt trùng dụng cụ | - Áp suất: ≥ 0.27Mpa - Nhiệt độ tiệt trùng: (40÷140)oC |
|  | Máy dập mẫu | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành làm đều mẫu với môi trường | - Tốc độ: (69) lần/giây - Điều chỉnh được tốc độ |
|  | Bếp đun cách thuỷ | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành pha chế môi trường | Nhiệt độ đun: (35120)oC |
|  | Máy khuấy từ gia nhiệt | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành khuấy trộn mẫu | - Nhiệt độ:  100oC - Tốc độ khuấy: (01600) vòng/phút |
|  | Máy chưng cất nước | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành cất nước làm môi trường | - Công suất:  4 lít/ giờ - Cất nước 2 lần |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành thao tác thí nghiệm | Dung tích:  50ml |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): AN TOÀN SINH HỌC TRONG CHĂN NUÔI

Tên nghề: Thú y

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị |  | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô hình túi ủ biogas |  | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu các mô hình xử lý chất thải chăn nuôi | - Không hoạt động; - Thể hiện được cấu tạo cơ bản của thiết bị. |
|  | Mô hình hầm ủ biogas |  | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mô hình xử lý chất thải chăn nuôi |  | Chiếc | 03 |  |  |
|  |  | Bình phun thuốc bằng tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn sát trùng chuồng, trại chăn nuôi | - Dung tích:  5 lít - Áp suất:  6kg/cm2 |
|  |  | Máy phun thuốc | Bộ | 01 |  | - Dung tích:  25 lít - Áp lực phun: (3035)kg/cm2 |
|  | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
|  | Máy vi tính |  | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THIẾT KẾ CHUỒNG TRẠI

Tên nghề: Thú y

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | La bàn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định phương hướng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Bộ thước | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn đo kích thước chuồng nuôi |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 01 |  | Đo được:≥ 150 cm |
|  | Thước gậy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước com-pa | Chiếc | 01 |  | Bán kính: ≥ 50 cm |
|  | Máy đo độ ẩm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn đo ẩm độ chuồng nuôi | Đo được độ ẩm từ: 0 đến 100% |
|  | Mô hình chuồng ép trâu bò | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu dạng chuồng ép trâu, bò | Vật liệu: thông dụng |
|  | Mô hình chuồng lợn đực giống | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu dạng chuồng lợn đực giống | Vật liệu: Thông dụng |
|  | Mô hình chuồng lồng cho lợn cái sinh sản | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu dạng chuồng lợn cái sinh sản | Vật liệu: Thông dụng |
|  | Mô hình chuồng lồng cho lợn con sau cai sữa | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu dạng chuồng cho lợn con sau cai sữa | Vật liệu: Thông dụng |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT NUÔI VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH CHO DÊ, CỪU, THỎ

Tên nghề: Thú y

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ xylanh (ống tiêm) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tiêm thuốc |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ống tiêm tự động | Chiếc | 03 |  | Dung tích:  1 ml |
|  | Ống tiêm bán tự động | Chiếc | 03 |  | Dung tích: (20 ÷ 30) ml |
|  | Ống tiêm vỏ kim loại 10ml | Chiếc | 03 |  | Vật liệu: không gỉ |
|  | Ống tiêm vỏ kim loại 20ml | Chiếc | 03 |  | Vật liệu: không gỉ |
|  | Kim tiêm các loại | Chiếc | 18 |  | Dài: (13)cm |
|  | Dụng cụ thụt rửa tử cung (bock song liên cầu) | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành điều trị viêm tử cung | Dung tích:  2 lít |
|  | Dụng cụ thông vú | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành điều trị viêm vú | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y |
|  | Bộ dụng cụ khám bệnh | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành khám bệnh cho dê, cừu | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa gõ (80100)g | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa gõ (200400)g | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Phiến gõ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống nghe | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ kìm cho trâu, bò | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn phương pháp cắt móng, khống chế, bấm tai dê, cừu | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm cắt móng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm dắt mũi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm bấm thẻ tai | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm bấm rìa tai | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Chai cao su | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn cách cho dê, cừu uống thuốc | Dung tích:  0,5 lít |
|  | Bộ dụng cụ sản khoa | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn phương pháp can thiệp sản khoa | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y |
|  | Bộ dụng cụ chọc dò dạ cỏ (Trocar) | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành chọc dò dạ cỏ | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y |
|  | Đèn hồng ngoại | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn sưởi ấm dê, cừu | Công suất:  100w |
|  | Cân tạ | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn xác định trọng lượng vật nuôi | Cân được: (7300)kg |
|  | Bình phun thuốc bằng tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn sát trùng chuồng, trại chăn nuôi | Dung tích:  5 lít Áp suất:  6kg/cm2 |
|  | Máy phun thuốc | Bộ | 01 |  | Dung tích:  25 lít Áp lực phun: (3035)kg/cm2 |
|  | Mô hình máng ăn dùng cho dê, cừu, thỏ | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu dạng máng ăn cho dê, cừu | Bằng các vật liệu thông dụng có sẵn trên thị trường |
|  | Mô hình máng uống dùng cho dê, cừu, thỏ | Chiếc | 03 | Dùng để giới thiệu dạng máng uống cho dê, cừu |  |
|  | Mô hình chuồng ép dê, cừu | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu dạng chuồng ép dê, cừu | Bằng các vật liệu thông dụng, có kích thước phù hợp với từng loại vật nuôi |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cách bảo quản vaccine | Dung tích:  50lít |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT NUÔI VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH CHO CÚT, NGAN, NGỖNG

Tên nghề: Thú y

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn giải phẫu | Vật liệu: không gỉ |
|  | Bình phun thuốc bằng tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn sát trùng chuồng, trại chăn nuôi | - Dung tích:  5 lít - Áp suất:  6kg/cm2 |
|  | Kính hiển vi | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn tìm trứng ký sinh trùng, vi trùng…. | Độ phóng đại: ≥ 100 X |
|  | Bàn giải phẫu | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành giải phẫu | - Dài:  1m - Rộng:  60cm |
|  | Mô hình máy ấp trứng gà, vịt | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu mô hình máy ấp trứng | - Thể hiện được cấu tạo cơ bản của máy. - Kích thước: ≥ (60x60x60)cm |
|  | Mô hình chuồng nuôi cút | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu dạng chuồng nuôi cút | Bằng các vật liệu thông dụng có sẵn trên thị trường |
|  | Mô hình chuồng nuôi ngan, ngỗng | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu dạng chuồng nuôi ngan, ngỗng |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT NUÔI VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH CHO CHÓ, MÈO

Tên nghề: Thú y

Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn giải phẫu | Vật liệu: không gỉ |
|  | Bàn giải phẫu | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành giải phẫu | - Dài:  1m - Rộng:  60cm |
|  | Bình phun thuốc bằng tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn sát trùng chuồng, trại chăn nuôi | - Dung tích:  5 lít - Áp suất:  6kg/cm2 |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

PHẦN B

TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Thú y

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | THIẾT BỊ AN TOÀN |  |  |  |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 18 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn bảo hộ lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Quần, áo bảo hộ | Chiếc | 01 |  |
|  | Áo blouse | Chiếc | 01 |  |
|  | Găng tay | Đôi | 02 |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |
|  | Ủng | Đôi | 02 |  |
|  | THIẾT BỊ, DỤNG CỤ CHUYÊN NGÀNH |  |  |  |
|  | Bộ dụng cụ kiểm dịch | Bộ | 01 | Vật liệu: không gỉ |
|  | Âm đạo giả | Chiếc | 01 | Dài: ≥ 0,4 m |
|  | Bàn giải phẫu | Chiếc | 03 | - Dài:  1m - Rộng:  60cm |
|  | Bếp điện | Chiếc | 02 | Công suất ≥ 1000W |
|  | Bình bảo quản, vận chuyển tinh | Chiếc | 03 | Dung tích: ≥ 5lít |
|  | Bình cầu | Bộ | 06 | Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Bình phun thuốc sát trùng bằng tay | Chiếc | 03 | Dung tích: ³5 lít |
|  | Bình tam giác | Bộ | 06 | Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Cân đồng hồ | Chiếc | 01 | - Cân được:  2 kg - Sai số tối đa:  10g |
|  | Cân tạ (bàn) | Chiếc | 01 | Cân được:  150 kg |
|  | Cân điện tử | Chiếc | 01 | - Cân được: ≤ 220g - Chính xác: ≤ 0,01g |
|  | Bộ dẫn tinh quản dùng cho lợn | Bộ | 06 | Dài: ≥ 0,4 m |
|  | Bộ dụng cụ chọc dò dạ cỏ (Trocard) | Bộ | 06 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y |
|  | Bộ dụng cụ khám bệnh | Bộ | 06 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Búa gõ (80100)g | Chiếc | 01 |  |
|  | Búa gõ (200400)g | Chiếc | 01 |  |
|  | Phiến gõ | Chiếc | 01 |  |
|  | Ống nghe | Chiếc | 01 |  |
|  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ | 03 | Vật liệu: thép không gỉ |
|  | Bộ dụng cụ sản khoa | Bộ | 01 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y |
|  | Bộ gieo tinh nhân tạo trâu, bò | Bộ | 01 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bình đựng ni tơ lỏng | Chiếc | 01 |  |
|  | Súng bắn tinh | Chiếc | 01 |  |
|  | Dụng cụ cắt cọng rạ | Chiếc | 01 |  |
|  | Bộ Khay | Bộ | 06 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Khay chữ nhật | Chiếc | 01 | Kích thước: - Dài:  0,3 m - Rộng:  0,5m |
|  | Khay tròn | Chiếc | 01 | Đường kính: ≥ 0,8m |
|  | Bộ kìm cho lợn | Bộ | 03 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Kìm bấm răng | Chiếc | 01 |  |
|  | Kìm cắt đuôi | Chiếc | 01 |  |
|  | Kìm bấm tai | Chiếc | 01 |  |
|  | Bộ kìm cho trâu, bò | Bộ | 03 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Kìm cắt móng | Chiếc | 01 |  |
|  | Kìm dắt mũi | Chiếc | 01 |  |
|  | Kìm bấm thẻ tai | Chiếc | 01 |  |
|  | Kìm bấm rìa tai | Chiếc | 01 |  |
|  | Bộ Panh (pince) | Bộ | 03 | - Vật liệu: không gỉ - Dài: (15 ÷ 24) cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Loại thẳng | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại cong | Chiếc | 01 |  |
|  | Bộ thước | Bộ | 06 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 01 | Đo được:  150 cm |
|  | Thước gậy | Chiếc | 01 |  |
|  | Thước com-pa | Chiếc | 01 | Bán kính:  50 cm |
|  | Bộ xylanh (ống tiêm) | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Ống tiêm tự động | Chiếc | 03 | Dung tích:  1 ml |
|  | Ống tiêm bán tự động | Chiếc | 03 | Dung tích: (20 ÷ 30) ml |
|  | Ống tiêm vỏ kim loại 10ml | Chiếc | 03 | Vật liệu: không gỉ |
|  | Ống tiêm vỏ kim loại 20ml | Chiếc | 03 | - Vật liệu: không gỉ - Dài: (15 ÷ 24) cm |
|  | Buồng cấy sinh học cấp 2 | Bộ | 01 | - Thể tích buồng:  0,59m3 - Tốc độ lọc khí:  0,45m/giây |
|  | Buồng đếm | Bộ | 01 | Thể tích: ≥ 1/10mm3 |
|  | Chai cao su | Chiếc | 06 | Dung tích:  0,5 lít |
|  | Cốc chia vạch | Bộ | 01 | Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Cốc chia vạch 50ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Cốc chia vạch 100ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Cốc chia vạch 250ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Cốc chia vạch 500ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Cốc chia vạch 1000ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 03 | Dung tích: ≥ 50ml |
|  | Đèn hồng ngoại | Bộ | 03 | Công suất:  100w |
|  | Đèn úm gà con, vịt con | Chiếc | 01 | Nhiệt độ dưới đèn: (32÷35)oC |
|  | Đĩa petri | Chiếc | 35 | Đường kính:  10cm |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 06 | - Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt - Đường kính:  6mm |
|  | Dụng cụ thông vú | Chiếc | 03 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y |
|  | Dụng cụ thụt rửa tử cung (bock song liên cầu) | Chiếc | 03 | Dung tích:  2 lít |
|  | Giá đựng ống nghiệm | Chiếc | 03 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng thí nhiệm |
|  | Giá nhảy | Chiếc | 01 | Dài: ≥ 1,2 m |
|  | Giá phơi dụng cụ | Chiếc | 01 | Kích thước:  (20x160x610)mm |
|  | Hộp đựng bông | Chiếc | 03 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 06 |  |
|  | Hộp đựng kim | Chiếc | 03 |  |
|  | Huyết áp kế | Chiếc | 03 | Đo được: (30÷280)mmHg |
|  | Kẹp ống nghiệm | Chiếc | 03 | Vật liệu: không gỉ không dẫn nhiệt |
|  | Kìm mỏ vịt | Chiếc | 06 | Dài: (0,2 ÷ 0,4) m |
|  | Kim tiêm các loại | Chiếc | 35 | Dài: (1 ÷ 3) cm |
|  | Kính hiển vi | Chiếc | 03 | Độ phóng đại:  100X |
|  | Kính lúp | Chiếc | 03 | Độ phóng đại:  10X |
|  | Lame (lá kính) | Chiếc | 35 | Vật liệu: Thuỷ tinh, trong suốt |
|  | Lamelle (phiến kính) | Chiếc | 35 |  |
|  | Máng đựng thức ăn | Chiếc | 03 | - Đường kính:  30cm - Cao:  30cm |
|  | Máy cắt mỏ gà | Chiếc | 01 | Nhiệt độ dao cắt: (600÷800)oC |
|  | Máy chưng cất nước | Chiếc | 01 | - Công suất:  4 lít/giờ - Cất 2 lần |
|  | Máy đo độ dày mỡ lưng | Chiếc | 01 | Khoảng đo: (5÷40)mm |
|  | Máy khuấy từ gia nhiệt | Chiếc | 01 | - Nhiệt độ: ≤ 100oC - Tốc độ khuấy: (0÷1600) vòng/phút |
|  | Máy phun thuốc sát trùng | Bộ | 01 | Dung tích:  25 lít |
|  | Mô hình chuồng ép trâu bò | Chiếc | 01 | Bằng các vật liệu thông dụng, có kích thước phù hợp với từng loại vật nuôi |
|  | Mô hình chuồng lợn đực giống | Chiếc | 01 |  |
|  | Mô hình chuồng nhốt tiểu gia súc | Chiếc | 01 |  |
|  | Mô hình cơ quan nội tạng động vật (Bò, Lợn, Gà) | Bộ | 03 | - Loại động vật trưởng thành - Tháo lắp được |
|  | Mô hình máng ăn dùng cho lợn cai sữa | Chiếc | 01 | Bằng các vật liệu thông dụng có sẵn trên thị trường |
|  | Mô hình máng ăn dùng cho lợn con tập ăn | Chiếc | 01 |  |
|  | Mô hình máng ăn dùng cho lợn nái | Chiếc | 01 |  |
|  | Mô hình máng ăn dùng cho lợn thịt | Chiếc | 01 |  |
|  | Mô hình máng ăn dùng cho trâu, bò | Chiếc | 01 |  |
|  | Mô hình máng uống dùng cho trâu, bò | Chiếc | 03 |  |
|  | Mô hình máy ấp trứng gà, vịt | Chiếc | 01 | - Thể hiện được cấu tạo cơ bản của máy - Kích thước: ≥ (60x60x60)cm |
|  | Mô hình máy nghiền thực liệu | Chiếc | 01 |  |
|  | Mô hình máy trộn thức ăn | Chiếc | 01 |  |
|  | Nhiệt kế | Bộ | 03 | Đo được: (35÷45)oC |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Nhiệt kế thuỷ ngân | Chiếc | 01 |  |
|  | Nhiệt kế điện tử | Chiếc | 01 |  |
|  | Nồi hấp tiệt trùng (autoclave) | Bộ | 01 | - Áp suất: ≥ 0,27Mpa - Nhiệt độ tiệt trùng: (40÷140)oC |
|  | Núm uống | Chiếc | 06 | Vật liệu: không gỉ |
|  | Ống đong | Bộ | 03 | Vật liệu: thuỷ tinh, chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Ống nghiệm | Bộ | 01 | - Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt trong suốt - Có nắp nhựa chịu nhiệt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Loại (16x120) mm | Chiếc | 35 |  |
|  | Loại (16x160) mm | Chiếc | 35 |  |
|  | Loại (16x180) mm | Chiếc | 35 |  |
|  | Phễu lọc | Chiếc | 06 | Đường kính: ≥80mm |
|  | Pipette | Bộ | 03 | Vật liệu: thuỷ tinh, chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Loại 1ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 2ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Que cấy | Bộ | 03 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Que cấy thẳng | Chiếc | 01 |  |
|  | Que cấy trang | Chiếc | 01 |  |
|  | Que cấy tròn | Chiếc | 01 |  |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dung tích: ≥ 50lít |
|  | Xe đẩy dụng cụ | Chiếc | 01 | Kích thước: - Dài: (0,6÷0,8)m - Rộng: (0,4÷0,5)m - Cao: (0,6÷0,8)m |
|  | Xẻng | Chiếc | 06 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Xô | Chiếc | 06 | Dung tích: ≥ 10kg |
|  | THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO |  |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 19 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

PHẦN C

DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Thú y

Mã số môn học: MH 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cassette | Chiếc | 01 | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy tăng âm (Ampli) | Bộ | 01 |  |
|  | Loa | Đôi | 01 |  |
|  | Micro | Bộ | 02 |  |
|  | Ti vi | Chiếc | 01 |  |
|  | Đầu đĩa | Chiếc | 01 |  |

Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): VI SINH VẬT HỌC ĐẠI CƯƠNG

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Thú y

Mã số môn học: MH 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ dụng cụ lấy mẫu | Bộ | 03 | Vật liệu: không gỉ |
|  | Tủ đựng môi trường | Chiếc | 01 | - Vật liệu: không gỉ, có mặt kính để quan sát - Kích thước: + Cao:  1,5m + Rộng:  0,6m |
|  | Tủ ấm | Chiếc | 01 | - Dung tích: ≥ 75lít - Nhiệt độ: (30130)oC |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | - Dung tích: ≥ 75 lít - Nhiệt độ: (30220)oC |
|  | Máy dập mẫu | Bộ | 01 | - Tốc độ: (69) lần/giây - Điều chỉnh được tốc độ |
|  | Bếp đun cách thuỷ | Bộ | 01 | Nhiệt độ đun: (35120)oC |

Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Thú y

Mã số môn học: MH 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ dụng cụ lấy mẫu | Bộ | 03 | Vật liệu: không gỉ |
|  | Tủ đựng môi trường | Chiếc | 01 | - Vật liệu: không gỉ có mặt kính để quan sát - Kích thước: + Cao:  1,5m + Rộng:  0,6m |
|  | Tủ ấm | Chiếc | 01 | - Dung tích: ≥ 75lít - Nhiệt độ: (30130)oC |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | - Dung tích: ≥ 75 lít - Nhiệt độ: (30220)oC |
|  | Máy dập mẫu | Bộ | 01 | - Tốc độ: (69) lần/giây - Điều chỉnh được tốc độ |
|  | Bếp đun cách thuỷ | Bộ | 01 | Nhiệt độ đun: (35120)oC |

Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): AN TOÀN SINH HỌC TRONG CHĂN NUÔI

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Thú y

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô hình túi ủ biogas | Chiếc | 01 | - Không hoạt động; - Thể hiện được cấu tạo cơ bản của thiết bị. |
|  | Mô hình hầm ủ biogas | Chiếc | 01 |  |
|  | Mô hình xử lý chất thải chăn nuôi | Chiếc | 03 |  |

Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THIẾT KẾ CHUỒNG TRẠI

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Thú y

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | La bàn | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy đo độ ẩm | Chiếc | 01 | Đo được độ ẩm từ: 0 đến 100% |
|  | Mô hình chuồng lồng cho lợn cái sinh sản | Chiếc | 01 | Vật liệu: Thông dụng |
|  | Mô hình chuồng lồng cho lợn con sau cai sữa | Chiếc | 01 | Vật liệu: Thông dụng |

Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT NUÔI VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH CHO DÊ, CỪU, THỎ

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Thú y

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô hình máng ăn dùng cho dê, cừu, thỏ | Chiếc | 01 | Bằng các vật liệu thông dụng có sẵn trên thị trường |
|  | Mô hình máng uống dùng cho dê, cừu, thỏ | Chiếc | 03 |  |
|  | Mô hình chuồng ép dê, cừu | Chiếc | 01 | Bằng các vật liệu thông dụng, có kích thước phù hợp với từng loại vật nuôi |

Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT NUÔI VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH CHO CÚT, NGAN, NGỖNG

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Thú y

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô hình chuồng nuôi cút | Chiếc | 01 | Bằng các vật liệu thông dụng có sẵn trên thị trường |
|  | Mô hình chuồng nuôi ngan, ngỗng | Chiếc | 01 |  |

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ THÚ Y

Trình độ: Trung cấp nghề

(Kèm theo quyết định số 1634/QĐ-BLĐTBXH ngày 13 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ lao động - Thương binh và Xã hội)

| TT | Họ và tên | Trình độ | Chức vụ trong Hội đồng thẩm định |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ông Quản Văn Giáo | Cử nhân | Chủ tịch HĐTĐ |
| 2 | Ông Đỗ Hồng Thái | Thạc sĩ | P.Chủ tịch HĐTĐ |
| 3 | Ông Nguyễn Tiến Bộ | Kỹ sư | Ủy viên thư ký |
| 4 | Ông Lâm Đức Sơn | Cử nhân | Ủy viên |
| 5 | Ông Nguyễn Hoàng Sơn | Bác sĩ Thú Y | Ủy viên |
| 6 | Bà Nguyễn Thị Chuyên | Thạc sĩ | Ủy viên |
| 7 | Bà Võ Thị Bảo Nhân | Thạc sĩ | Ủy viên |