DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

DẠY NGHỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã nghề: 40420201

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Mục lục

Phần thuyết minh

Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

Bảng 1. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Phân loại thực vật (MH 07)

Bảng 2. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Sinh học tế bào (MH 08)

Bảng 3. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Sinh lý thực vật (MH 09)

Bảng 4. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Di truyền thực vật (MH 10)

Bảng 5. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hóa sinh thực vật (MH 11)

Bảng 6. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ sở của nuôi cấy mô tế bào thực vật (MH 12)

Bảng 7. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Công tác phòng thí nghiệm (MĐ 13)

Bảng 8. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Nhà kính, nhà lưới (MĐ 14)

Bảng 9. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vườn ươm (MĐ 15)

Bảng 10. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Trồng rừng (MĐ 16)

Bảng 11. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Nhân giống cây lâm nghiệp (Keo, bạch đàn) (MĐ 17)

Bảng 12. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Nhân giống hoa lan (Hồ điệp, Đai châu) (MĐ 18)

Bảng 13. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Nhân giống cây chuối (MĐ 19)

Bảng 14. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Nhân giống hoa đồng tiền (MĐ 20)

Bảng 15. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Nhân giống cây dược liệu (Ba kích, Lô hội) (MĐ 21)

Bảng 16. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Nhân giống cây lấy củ (Khoai tây, khoai sọ, khoai lang) (MĐ 22)

Bảng 17. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Nông nghiệp hữu cơ (MĐ 23)

Bảng 18. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Phân vi sinh (MĐ 24)

Bảng 19. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): An toàn lao động và vệ sinh nông nghiệp (MĐ 25)

Bảng 20. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sinh thái nông nghiệp (MĐ 26)

Bảng 21. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Quản trị sản xuất trong nông nghiệp (MĐ 27)

Bảng 22. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Khảo sát thị trường cây giống (MĐ 28)

Bảng 23. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh (MĐ 29)

Bảng 24. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thực tập sản xuất (MĐ 31)

Bảng 25. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Quản lý dịch hại tổng hợp (mĐ 33)

Bảng 26. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (MĐ 35)

Bảng 27. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Côn trùng nông nghiệp (MĐ 36)

Bảng 28. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Bệnh cây nông nghiệp (MĐ 37)

Bảng 29. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Nhân giống hoa cúc (MĐ 43)

Bảng 30. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Nhân giống cây hoa ly (MĐ 44)

Bảng 31. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Nuôi trồng nấm rơm (MĐ 45)

Bảng 32. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Nuôi trồng nấm sò (MĐ 46)

Bảng 33. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Nuôi trồng nấm linh chi (MĐ 47)

Bảng 34. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Nuôi trồng nấm mộc nhĩ (MĐ 48)

Bảng 35. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Nuôi trồng nấm kim châm (MĐ 49).

Bảng 36. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Bảng 37. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Quản lý dịch hại tổng hợp (mĐ 33)

Bảng 38. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (MĐ 35)

Bảng 39. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Côn trùng nông nghiệp (MĐ 36)

Bảng 40. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Bệnh cây nông nghiệp (MĐ 37)

Bảng 41. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Nuôi trồng nấm rơm (MĐ 45)

Bảng 42. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Nuôi trồng nấm sò (MĐ 46)

Bảng 43. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Nuôi trồng nấm linh chi (MĐ 47)

Bảng 44. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Nuôi trồng nấm mộc nhĩ (MĐ 48)

Bảng 45. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Nuôi trồng nấm kim châm (MĐ 49)

Danh sách hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Công nghệ sinh học.

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Công nghệ sinh học trình độ trung cấp nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh...) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ trung cấp nghề Công nghệ sinh học, ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/ TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Công nghệ sinh học

1. Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 35, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 36 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc.

Trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 37 đến bảng 45) dùng để bổ sung cho bảng 36.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Công nghệ sinh học

Các trường đào tạo nghề Công nghệ sinh học, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 36).

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

Phần A

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN (BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

BẢNG 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): PHÂN LOẠI THỰC VẬT

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kính lúp cầm tay | Chiếc | 18 | Dùng để quan sát mẫu vật | Độ phóng đại: ≤3X |
| 2 | Kính hiển vi | Chiếc | 1 | Dùng để quan sát mẫu vật có kích thước nhỏ | - Độ phóng đại: 10X ÷ 100X - Có vạch đo kích thước mẫu vật |
| 3 | Bộ dụng cụ làm tiêu bản | Bộ | 1 | Dùng để thực hành làm tiêu bản thực vật | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Lam men | Hộp | 1 |  |  |
|  | Dao lam | Hộp | 1 |  |  |
|  | Lam kính | Hộp | 1 |  |  |
|  | Panh | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 6 |  |  |
| 4 | Kim mũi mác | Chiếc | 6 | Dùng để lấy mẫu và làm tiêu bản | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Kẹp ép cây | Chiếc | 6 | Dùng để làm tiêu bản thực vật | Vật liệu inox |
| 6 | Bình ngâm mẫu | Chiếc | 18 | Dùng để ngâm mẫu tiêu bản thực vật | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Dụng cụ đo diện tích lá | Chiếc | 1 | Dùng để đo diện tích lá | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Máy quang phổ | Chiếc | 1 | Dùng để xác định nồng độ dung dịch | - Phạm vi đo: 200nm ÷ 1000nm - Độ chính xác: ± 0,1nm |
| 9 | Cân kỹ thuật | Chiếc | 1 | Dùng để cân mẫu vật, hóa chất | Khả năng cân: ≤1220g Độ chính xác: 10-2 g |
| 10 | Khay | Chiếc | 18 | Dùng để đựng mẫu vật | Loại thông dụng trên thị trường |
| 11 | Đĩa petri | Chiếc | 18 | Dùng để đựng môi trường nuôi mẫu | Đường kính: (800 ÷ 1.000)mm |
| 12 | Bộ thước | Bộ | 1 | Dùng để đo chiều cao, đo đường kính thân cây | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Thước dài | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Thước panme | Chiếc | 3 |  |  |
| 13 | Máy định vị GPS | Chiếc | 1 | Dùng để xác định vị trí của mẫu vật | Loại thông dụng trên thị trường |
| 14 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 15 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): SINH HỌC TẾ BÀO

Tên nghề: Công nghệ sinh học Mã số môn học: MH 08 Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bể ổn nhiệt | Chiếc | 1 | Dùng để ổn định nhiệt độ phản ứng | - Thể tích ≥3 lít - Sai số ≤1oC |
| 2 | Máy quang phổ | Chiếc | 1 | Dùng để xác định nồng độ dung dịch | - Phạm vi đo: 200nm ÷ 1000nm - Độ chính xác: ± 0,1nm |
| 3 | Máy đo pH | Chiếc | 1 | Dùng để đo pH của dung dịch | - Phạm vi đo pH: (1 ÷ 14) - Sai số: ± 0,1 |
| 4 | Đĩa petri | Chiếc | 18 | Dùng để đựng môi trường nuôi mẫu | Đường kính: (800 ÷ 1.000)mm |
| 5 | Kẹp ép cây | Chiếc | 6 | Dùng để làm tiêu bản thực vật | Vật liệu inox |
| 6 | Kim mũi mác | Chiếc | 6 | Dùng để lấy mẫu và làm tiêu bản | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Bình ngâm mẫu | Chiếc | 18 | Dùng để ngâm mẫu tiêu bản thực vật | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Khay | Chiếc | 18 | Dùng để đựng mẫu vật | Loại thông dụng trên thị trường |
| 9 | Máy ly tâm | Chiếc | 1 | Sử dụng để tách pha trong dung dịch | Tốc độ ly tâm: ≤13000 vòng/phút |
| 10 | Kính hiển vi | Chiếc | 1 | Dùng để quan sát mẫu vật có kích thước nhỏ | - Độ phóng đại: 10X ÷ 100X - Có vạch đo kích thước mẫu vật |
| 11 | Bộ thước | Bộ | 1 | Dùng để đo chiều cao, đo đường kính thân cây | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Thước dài | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Thước panme | Chiếc | 3 |  |  |
| 12 | Cân kỹ thuật | Chiếc | 1 | Dùng để cân mẫu vật, hóa chất | Khả năng cân: ≤1220g Độ chính xác: 10-2 g |
| 13 | Bộ bình đựng nitơ lỏng | Bộ | 1 | Dùng để đựng, vận chuyển nitơ | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình 10 lít | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bình 3 lít | Chiếc | 1 |  |  |
| 14 | Tủ lạnh | Chiếc | 1 | Dùng để lưu trữ mẫu và hóa chất chuyên dụng | - Có ít nhất 2 ngăn (1 ngăn mát và 1 ngăn làm đá) - Dung tích: ≥110 lít |
| 15 | Tủ sấy | Chiếc | 1 | Dùng để sấy dụng cụ, vật dụng | - Nhiệt độ: ≤250oC - Dung tích: ≥53 lít |
| 16 | Nhiệt kế | Chiếc | 1 | Dùng để đo nhiệt độ phản ứng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 17 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 18 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu:≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI

THIỂU MÔN HỌC (BẮT BUỘC): SINH LÝ THỰC VẬT

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ dụng cụ giâm, chiết, ghép | Bộ | 1 | Dùng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cưa | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Dao ghép | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Kìm tách vỏ cây | Chiếc | 18 |  |  |
| 2 | Bộ dụng cụ trồng cây trong dung dịch | Bộ | 1 | Dùng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khay | Chiếc | 36 |  |  |
|  | Giỏ trồng cây | Chiếc | 36 |  |  |
|  | Hộp trồng cây | Chiếc | 36 |  |  |
| 3 | Ẩm kế | Chiếc | 2 | Dùng để đo độ ẩm môi trường | - Phạm vi đo: 0% ÷ 100% - Độ chính xác: ± 3% |
| 4 | Máy đo cường độ ánh sáng (Lux kế) | Chiếc | 1 | Dùng để đo cường độ ánh sáng | - Phạm vi đo: 0 lux ÷ 400.000 lux - Sai số ≤10% |
| 5 | Bộ dụng cụ làm tiêu bản | Bộ | 1 | Dùng để thực hành làm tiêu bản thực vật | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Lam men | Hộp | 1 |  |  |
|  | Dao lam | Hộp | 1 |  |  |
|  | Lam kính | Hộp | 1 |  |  |
|  | Panh | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 6 |  |  |
| 6 | Kim mũi mác | Chiếc | 6 | Dùng để lấy mẫu và làm tiêu bản | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Kẹp ép cây | Chiếc | 6 | Dùng để làm tiêu bản thực vật | Vật liệu inox |
| 8 | Đĩa petri | Chiếc | 18 | Dùng để đựng môi trường nuôi mẫu | Đường kính: (800 ÷ 1.000)mm |
| 9 | Máy quang phổ | Chiếc | 1 | Dùng để xác định nồng độ dung dịch | - Phạm vi đo: 200nm ÷ 1000nm - Độ chính xác: ± 0,1nm |
| 10 | Khay | Chiếc | 18 | Dùng để đựng mẫu vật | Loại thông dụng trên thị trường |
| 11 | Kính hiển vi | Chiếc | 1 | Dùng để quan sát mẫu vật có kích thước nhỏ | - Độ phóng đại: 10X ÷ 100X - Có vạch đo kích thước mẫu vật |
| 12 | Cân kỹ thuật | Chiếc | 1 | Dùng để cân mẫu vật, hóa chất | Khả năng cân: ≤1220g Độ chính xác: 10-2 g |
| 13 | Nồi hấp khử trùng | Chiếc | 1 | Dùng để khử trùng dụng cụ, môi trường nuôi cấy | - Dung tích: ≥5 lít - Nhiệt độ khử trùng: ≥100oC |
| 14 | Tủ lạnh | Chiếc | 1 | Dùng để lưu trữ mẫu và hóa chất chuyên dụng | - Có ít nhất 2 ngăn (1 ngăn mát và 1 ngăn làm đá) - Dung tích: ≥110 lít |
| 15 | Tủ sấy | Chiếc | 1 | Dùng để sấy dụng cụ, vật dụng | - Nhiệt độ: ≤250oC - Dung tích: ≥53 lít |
| 16 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 17 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): DI TRUYỀN THỰC VẬT

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kim mũi mác | Chiếc | 6 | Dùng để lấy mẫu và làm tiêu bản | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Khay | Chiếc | 18 | Dùng để đựng mẫu vật | Loại thông dụng trên thị trường |
| 3 | Bộ dụng cụ làm tiêu bản | Bộ | 1 | Dùng trong quá trình thực hành làm tiêu bản | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Lam men | Hộp | 1 |  |  |
|  | Dao lam | Hộp | 1 |  |  |
|  | Lam kính | Hộp | 1 |  |  |
|  | Panh | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 6 |  |  |
| 4 | Bình ngâm mẫu | Chiếc | 18 | Dùng để ngâm mẫu tiêu bản thực vật | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Kính lúp cầm tay | Chiếc | 9 | Dùng để quan sát mẫu vật | Độphóng đại: ≥3X |
| 6 | Kính hiển vi | Chiếc | 1 | Dùng để quan sát mẫu vật có kích thước nhỏ | - Độ phóng đại: 10X ÷ 100X - Có vạch đo kích thước mẫu vật |
| 7 | Bể ổn nhiệt | Chiếc | 2 | Dùng để ổn định nhiệt độ phản ứng | - Thể tích: ≥3 lít - Sai số: ≤1oC |
| 8 | Máy ly tâm | Chiếc | 2 | Sử dụng để tách pha trong dung dịch | Tốc độ ly tâm: ≤13000 vòng/phút |
| 9 | Bộ bình đựng nitơ lỏng | Bộ | 1 | Dùng để đựng, vận chuyển nitơ | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Bình 10 lít | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bình 3 lít | Chiếc | 1 |  |  |
| 10 | Máy quang phổ | Chiếc | 1 | Dùng để xác định nồng độ dung dịch | - Phạm vi đo: 200nm ÷ 1000nm - Độ chính xác: ± 0,1nm |
| 11 | Đĩa petri | Chiếc | 18 | Dùng để đựng môi trường nuôi mẫu | Đường kính: (800 ÷ 1.000)mm |
| 12 | Bộ điện di | Bộ | 1 | Dùng để điện di ADN | Điện áp điện di: 50V ÷ 110V |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nguồn điện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bể điện di | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Khuôn đổ gel | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Lược | Chiếc | 2 |  |  |
| 13 | Bộ Micropipet | Bộ | 1 | Dùng để hút hóa chất | Vật liệu thủy tinh |
|  | Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |  |
|  | Micropipet loại 10µl | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Micropipet loại 100µl | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Micropipet loại 1000µl | Chiếc | 1 |  |  |
| 14 | Lò vi sóng | Chiếc | 1 | Dùng để nấu môi trường có thạch | Dung tích: ≥10lít |
| 15 | Cân kỹ thuật | Chiếc | 1 | Dùng để cân mẫu vật, hóa chất | Khả năng cân: ≤1220g Độ chính xác: 10-2 g |
| 16 | Máy cất nước | Chiếc | 1 | Sử dụng để tạo ra nước tinh khiết | Năng suất: ≥2 lít/giờ |
| 17 | Nồi hấp khử trùng | Chiếc | 1 | Dùng để khử trùng dụng cụ, môi trường nuôi cấy | - Dung tích: ≥5 lít - Nhiệt độ khử trùng: ≥100oC |
| 18 | Máy ảnh | Chiếc | 1 | Dùng để chụp ảnh mẫu vật và ảnh điện di | Độ phân giải: ≥8MP |
| 19 | Tủ lạnh | Chiếc | 1 | Dùng để lưu trữ mẫu và hóa chất chuyên dụng | - Có ít nhất 2 ngăn (1 ngăn mát và 1 ngăn làm đá) - Dung tích: ≥110 lít |
| 20 | Bộ pipet | Bộ | 1 | Dùng để hút hóa chất | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ± 1% |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pipet 1ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 2ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 5ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 10ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Giá để pipet | Chiếc | 3 |  |  |
| 21 | Máy đo pH | Chiếc | 1 | Dùng để đo pH của dung dịch | - Phạm vi đo pH: (1 ÷ 14) - Sai số: ± 0,1 |
| 22 | Tủ sấy | Chiếc | 1 | Dùng để sấy dụng cụ, vật dụng | - Nhiệt độ: ≤250oC - Dung tích: ≥53 lít |
| 23 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 24 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HÓA SINH THỰC VẬT

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ dụng cụ làm tiêu bản | Bộ | 1 | Dùng trong quá trình thực hành làm tiêu bản | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Lam men | Hộp | 1 |  |  |
|  | Dao lam | Hộp | 1 |  |  |
|  | Lam kính | Hộp | 1 |  |  |
|  | Panh | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 6 |  |  |
| 2 | Đĩa petri | Chiếc | 18 | Dùng để đựng môi trường nuôi mẫu | Đường kính: (800 ÷ 1.000)mm |
| 3 | Khay | Chiếc | 18 | Dùng để đựng mẫu vật | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Máy quang phổ | Chiếc | 1 | Dùng để xác định nồng độ dung dịch | - Phạm vi đo: 200nm ÷ 1000nm - Độ chính xác: ± 0,1nm |
| 5 | Bộ chưng cất Kjeldahl | Bộ | 1 | Dùng để xác định hàm lượng nitơ tổng số | - Nhiệt độ phá mẫu: ≤450oC - Sai số: ≤1oC - Tỷ lệ thu hồi: ≥95% |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ chưng cất | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bộ phá mẫu | Bộ | 1 |  |  |
| 6 | Bộ Soxhlet | Bộ | 1 | Dùng để ly trích các hợp chất hữu cơ | Số vị trí đặt bình: ≥04 |
| 7 | Cân kỹ thuật | Chiếc | 1 | Dùng để cân mẫu vật, hóa chất | Khả năng cân: ≤1220g Độ chính xác: 10-2 g |
| 8 | Bể ổn nhiệt | Chiếc | 2 | Dùng để ổn định nhiệt độ phản ứng | - Thể tích: ≥3 lít - Sai số: ≤1oC |
| 9 | Bộ pipet | Bộ | 1 | Dùng để hút hóa chất trong ống nghiệm | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ± 1% |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pipet 1ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 2ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 5ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 10ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Giá để pipet | Chiếc | 3 |  |  |
| 10 | Bộ buret | Bộ | 3 | Dùng để chuẩn độ dung dịch, hóa chất | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Buret thủy tinh | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Giá đỡ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Chân giá đỡ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kẹp buret | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Giá để buret | Chiếc | 3 |  |  |
| 11 | Bộ bình tam giác | Bộ | 1 | Dùng để đựng các dung dịch phản ứng | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Bình tam giác 250ml | Chiếc | 54 |  |  |
|  | Bình tam giác 100ml | Chiếc | 54 |  |  |
| 12 | Bộ bình đựng hóa chất | Bộ | 1 | Dùng để dựng dung dịch, hóa chất | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình 100ml | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Bình 250ml | Chiếc | 15 |  |  |
|  | Bình 500ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình 1000ml | Chiếc | 5 |  |  |
| 13 | Bộ ống đong | Bộ | 1 | Dùng để đong và định lượng dung dịch, hóa chất | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ống đong 50ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 100ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 250ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 500ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 1000ml | Chiếc | 1 |  |  |
| 14 | Bộ bình định mức | Bộ | 1 | Dùng để định lượng dung dịch, hóa chất | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình định mức 25ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 50ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 100ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 250ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Bình định mức 500ml | Chiếc | 3 |  |  |
| 15 | Máy đo pH | Chiếc | 1 | Dùng để đo pH của dung dịch | - Phạm vi đo pH: (1 ÷ 14) - Sai số: ± 0,1 |
| 16 | Nhiệt kế | Chiếc | 1 | Dùng để đo nhiệt độ phản ứng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 17 | Ẩm kế | Chiếc | 2 | Dùng để đo độ ẩm môi trường | - Phạm vi đo: 0% ÷ 100% - Độ chính xác: ± 3% |
| 18 | Máy đo cường độ ánh sáng (Lux kế) | Chiếc | 1 | Dùng để đo cường độ ánh sáng | - Phạm vi đo: 0 lux ÷ 400.000 lux - Sai số ≤10% |
| 19 | Tủ lạnh | Chiếc | 1 | Dùng để lưu trữ mẫu và hóa chất | - Có ít nhất 2 ngăn (1 ngăn mát và 1 ngăn làm đá) - Dung tích: ≥110 lít |
| 20 | Bếp điện | Chiếc | 1 | Dùng để đun, nấu môi trường nuôi cấy | Công suất: ≤1000W |
| 21 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | Loại thông dụng trên thị trường |
| 22 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 |  | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ SỞ CỦA NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tủ cấy vô trùng | Chiếc | 1 | Dùng để tạo không gian vô trùng | - Vị trí làm việc: ≥1,2m - Tốc độ gió: 0m/s ÷ 0,6m/s - Cường độ sáng: ≥300lux |
| 2 | Nồi hấp khử trùng | Chiếc | 1 | Dùng để khử trùng dụng cụ, môi trường nuôi cấy | - Dung tích: ≥5 lít - Nhiệt độ khử trùng: ≥100oC |
| 3 | Tủ sấy | Chiếc | 1 | Dùng để sấy dụng cụ, vật dụng | - Nhiệt độ: ≤250oC - Dung tích: ≥53 lít |
| 4 | Cân kỹ thuật | Chiếc | 1 | Dùng để cân mẫu vật, hóa chất | Khả năng cân: ≤1220g Độ chính xác: 10-2 g |
| 5 | Máy đo pH | Chiếc | 1 | Dùng để đo pH của dung dịch | - Phạm vi đo pH: (1 ÷ 14) - Sai số: ± 0,1 |
| 6 | Giàn để cây | Chiếc | 1 | Dùng để đặt bình nuôi cấy | - Diện tích: ≥2,5 m2/giàn - Cường độ sáng: ≥2000 Lux |
| 7 | Máy cất nước | Chiếc | 1 | Sử dụng để tạo ra nước tinh khiết | Năng suất: ≥2 lít/giờ |
| 8 | Tủ lạnh | Chiếc | 1 | Dùng để lưu trữ mẫu và hóa chất. | - Có ít nhất 2 ngăn (1 ngăn mát và 1 ngăn làm đá) - Dung tích: ≥110 lít |
| 9 | Lò vi sóng | Chiếc | 1 | Dùng để nấu môi trường có thạch | Dung tích: ≥10 lít |
| 10 | Bộ pipet | Bộ | 1 | Dùng để hút hóa chất, dung dịch | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ±1% |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pipet 1ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 2ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 5ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 10ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Giá để pipet | Chiếc | 3 |  |  |
| 11 | Bộ bình định mức | Bộ | 1 | Dùng để định lượng dung dịch, hóa chất | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình định mức 25ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 50ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 100ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 250ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Bình định mức 500ml | Chiếc | 3 |  |  |
| 12 | Bộ ống đong | Bộ | 1 | Dùng để đong và định lượng dung dịch, hóa chất | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ống đong 50ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 100ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 250ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 500ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 1000ml | Chiếc | 1 |  |  |
| 13 | Bộ bình nuôi cấy | Bộ | 1 | Sử dụng để nuôi cấy cây mô | - Dung tích: ≥250ml - Đường kính miệng bình: ≥3cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình tam giác | Chiếc | 36 |  |  |
|  | Bình trụ | Chiếc | 36 |  |  |
| 14 | Bộ dụng cụ nuôi cấy | Bộ | 1 | Dùng để cắt mẫu cấy, và chuyển mẫu cấy vào bình nuôi cấy | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kéo | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Dao cấy | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Panh cấy | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Dao con | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Đĩa cấy | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Giá đặt dụng cụ | Chiếc | 6 |  |  |
| 15 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 16 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 7. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CÔNG TÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy cất nước | Chiếc | 1 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng thiết bị trong phòng thí nghiệm | Năng suất: ≥2 lít/giờ |
| 2 | Bếp điện | Chiếc | 1 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng thiết bị trong phòng thí nghiệm | Công suất: ≤1000W |
| 3 | Tủ cấy vô trùng | Chiếc | 1 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng thiết bị trong phòng thí nghiệm | - Vịtrí làm việc: ≥1,2m - Tốc độ gió: 0m/s ÷ 0,6m/s - Cường độ sáng: ≥300 Lux |
| 4 | Máy đo pH | Chiếc | 1 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng thiết bị trong phòng thí nghiệm | - Phạm vi đo pH: (1 ÷ 14) - Sai số: ± 0,1 |
| 5 | Cân kỹ thuật | Chiếc | 1 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng | Khả năng cân: ≤1220g Độ chính xác: 10-2 g |
| 6 | Tủ lạnh | Chiếc | 1 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng | - Có ít nhất 2 ngăn (1 ngăn mát và 1 ngăn làm đá) - Dung tích: ≥110 lít |
| 7 | Bộ Micropipet | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng dụng cụ trong phòng thí nghiệm | Vật liệu thủy tinh |
|  | Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |  |
|  | Micropipet 10µl | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Micropipet 100µl | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Micropipet 1000µl | Chiếc | 1 |  |  |
| 8 | Kính hiển vi | Chiếc | 1 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng | - Độ phóng đại: 10X ÷ 100X - Có vạch đo kích thước mẫu vật |
| 9 | Nồi hấp khử trùng | Chiếc | 1 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng | - Dung tích: ≥5 lít - Nhiệt độ khử trùng: ≥100oC |
| 10 | Tủ sấy | Chiếc | 1 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng và bảo trì | - Nhiệt độ: ≤250oC - Dung tích: ≥53 lít |
| 11 | Lò vi sóng | Chiếc | 1 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng | Dung tích: ≥10 lít |
| 12 | Bộ pipet | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng dụng cụ trong phòng thí nghiệm | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ± 1% |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pipet 1ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 2ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 5ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 10ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Giá để pipet | Chiếc | 3 |  |  |
| 13 | Bình ngâm mẫu | Chiếc | 18 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng dụng cụ trong phòng thí nghiệm | Loại thông dụng trên thị trường |
| 14 | Bộ ống đong | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng dụng cụ trong phòng thí nghiệm | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ống đong 50ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 100ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 250ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 500ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 1000ml | Chiếc | 1 |  |  |
| 15 | Bộ bình định mức | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng dụng cụ trong phòng thí nghiệm | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình định mức 25ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 50ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 100ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 250ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Bình định mức 500ml | Chiếc | 3 |  |  |
| 16 | Bộ bình nuôi cấy | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng dụng cụ trong phòng thí nghiệm | - Dung tích: ≥250ml - Đường kính miệng bình: ≥3cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: - Bình tam giác - Bình trụ | Chiếc Chiếc | 36 36 |  |  |
| 17 | Bộ dụng cụ nuôi cấy | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng dụng cụ trong phòng thí nghiệm | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kéo | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Dao cấy | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Panh cấy | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Dao con | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Đĩa cấy | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Giá đặt dụng cụ | Chiếc | 6 |  |  |
| 18 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | Loại thông dụng trên thị trường |
| 19 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 |  | - Kích thước màn chiếu:≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NHÀ KÍNH, NHÀ LƯỚI

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt kê | Chiếc | 1 | Dùng để đo nhiệt độ phản ứng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Máy đo cường độ ánh sáng (Lux kê) | Chiếc | 1 | Dùng để đo cường độ ánh sáng | - Phạm vi đo: 0lux ÷ 400.000lux - Sai số: ≤10% |
| 3 | Ẩm kê | Chiếc | 2 | Dùng để đo độ ẩm môi trường | - Phạm vi đo: 0% ÷ 100% - Độ chính xác: ± 3% |
| 4 | Dụng cụ sàng đất | Chiếc | 1 | Dùng để sàng đất trước khi đóng bầu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Hệ thống tưới | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn tưới cây trong nhà lưới | Diện tích tưới: ≤100m2 |
| 6 | Bộ thước | Bộ | 1 | Dùng để đo chiều cao, đo đường kính thân cây | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Thước dài | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Thước panme | Chiếc | 3 |  |  |
| 7 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VƯỜN ƯƠM

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt kế | Chiếc | 1 | Dùng để đo nhiệt độ phản ứng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Ẩm kế | Chiếc | 2 | Dùng để đo độ ẩm môi trường | - Phạm vi đo: 0% ÷ 100% - Độ chính xác: ± 3% |
| 3 | Máy đo cường độ ánh sáng (Lux kế) | Chiếc | 1 | Dùng để đo cường độ ánh sáng | - Phạm vi đo: 0 lux ÷ 400.000 lux - Sai số ≤10% |
| 4 | Dụng cụ sàng đất | Chiếc | 1 | Dùng để sàng đất trước khi đóng bầu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Bộ dụng cụ giâm, chiết, ghép | Bộ | 1 | Dùng trong quá trình thực hành ươm cây | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cưa | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Dao ghép | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Kìm tách vỏ cây | Chiếc | 18 |  |  |
| 6 | Dụng cụ đo diện tích lá | Chiếc | 1 | Dùng để đo diện tích lá | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Bình phun thuốc | Chiếc | 2 | Dùng để phun thuốc trừ sâu và phân bón | Dung tích: ≥8 lít |
| 8 | Hệ thống tưới | Bộ | 1 | Dùng để tưới cây trong nhà lưới, ngoài vườn ươm | Diện tích tưới: ≤100m2 |
| 9 | Bộ thước | Bộ | 1 | Dùng để đo chiều cao, đo đường kính thân cây | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Thước dài | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Thước panme | Chiếc | 3 |  |  |
| 10 | Thùng tưới | Chiếc | 5 | Sử dụng trong quá trình ươm cây | Loại thông dụng trên thị trường, có gắn vòi hoa sen |
| 11 | Cuốc | Chiếc | 18 | Dùng để làm đất và chăm sóc cây | Loại thông dụng trên thị trường |
| 12 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 13 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TRỒNG RỪNG

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy đo cường độ ánh sáng (Lux kê) | Chiếc | 1 | Dùng để đo cường độ ánh sáng | - Phạm vi đo: 0 lux ÷ 400.000 lux - Sai số: ≤10% |
| 2 | Ẩm kê | Chiếc | 2 | Dùng để đo độ ẩm môi trường | - Phạm vi đo: 0% ÷ 100% - Độ chính xác: ± 3% |
| 3 | Dụng cụ sàng đất | Chiếc | 1 | Dùng để sàng đất trước khi đóng bầu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Cuốc | Chiếc | 18 | Dùng để làm đất và chăm sóc cây | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Dụng cụ đào hố trồng cây | Bộ | 2 | Dùng để đào hố trồng cây | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Xe rùa (cải tiến) | Chiếc | 1 | Dùng để chở đất, cây | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Cân đồng hồ | Chiếc | 1 | Dùng để cân nguyên vật liệu | Khả năng cân: ≤100kg |
| 8 | Bình phun thuốc | Chiếc | 2 | Dùng để phun thuốc trừ sâu, phân bón | Dung tích: ≥8 lít |
| 9 | Thùng tưới | Chiếc | 5 | Sử dụng trong quá trình trồng cây | Loại thông dụng trên thị trường, có gan vòi hoa sen |
| 10 | Hệ thống tưới | Bộ | 1 | Dùng để tưới cây trong nhà lưới, ngoài vườn ươm | Diện tích tưới: ≤100m2 |
| 11 | Bộ thước | Bộ | 1 | Dùng để đo chiều cao, đo đường kính thân cây | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Thước dài | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Thước panme | Chiếc | 3 |  |  |
| 12 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 13 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NHÂN GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP (KEO, BẠCH ĐÀN)

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ bình nuôi cấy | Bộ | 1 | Sử dụng trong quá trình nhân giống cây | - Dung tích: ≥250ml - Đường kính miệng bình: ≥3cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: - Bình tam giác - Bình trụ | Chiếc Chiếc | 36 36 |  |  |
| 2 | Bộ dụng cụ nuôi cấy | Bộ | 1 | Dùng trong quá trình thực hành nhân giống cây | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kéo | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Dao cấy | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Panh cấy | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Dao con | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Đĩa cấy | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Giá đặt dụng cụ | Chiếc | 6 |  |  |
| 3 | Tủ cấy vô trùng | Chiếc | 1 | Sử dụng để tạo không gian vô trùng | - Vị trí làm việc: ≥1,2m - Tốc độ gió: 0m/s ÷ 0,6m/s - Cường độ sáng: ≥300 lux |
| 4 | Giàn để cây | Chiếc | 2 | Dùng để đặt bình nuôi cấy | - Diện tích: ≥2,5m2/giàn - Cường độ sáng: ≥2000 lux |
| 5 | Nồi hấp khử trùng | Chiếc | 1 | Dùng để khử trùng dụng cụ, môi trường nuôi cấy | - Dung tích: ≥5 lít - Nhiệt độ khử trùng: ≥100oC |
| 6 | Tủ sấy | Chiếc | 1 | Dùng để sấy dụng cụ, vật dụng | - Nhiệt độ: ≤250oC - Dung tích: ≥53 lít |
| 7 | Cân phân tích | Chiếc | 1 | Dùng để cân mẫu vật, hóa chất | Khả năng cân: ≤200g Độ chính xác: 10-4 g |
| 8 | Điều hòa nhiệt độ | Bộ | 1 | Dùng để điều chỉnh nhiệt độ phòng nuôi cấy | Công suất: ≥9000 BTU |
| 9 | Máy cất nước | Chiếc | 1 | Sử dụng để tạo ra nước tinh khiết | Năng suất: ≥2 lít/giờ |
| 10 | Lò vi sóng | Chiếc | 1 | Dùng để nấu môi trường có thạch | Dung tích: ≥10 lít |
| 11 | Máy đo pH | Chiếc | 1 | Dùng đo pH của dung dịch | - Phạm vi đo pH: (1 ÷ 14) - Sai số: ± 0,1 |
| 12 | Bộ pipet | Bộ | 1 | Dùng để hút hóa chất, dung dịch | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ± 1% |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pipet 1ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 2ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 5ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 10ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Giá để pipet | Chiếc | 3 |  |  |
| 13 | Bộ bình định mức | Bộ | 1 | Dùng để định lượng dung dịch, hóa chất | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình định mức 25ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 50ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 100ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 250ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Bình định mức 500ml | Chiếc | 3 |  |  |
| 14 | Bộ ống đong | Bộ | 1 | Dùng để đong các loại dung dịch, hóa chất | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ống đong 50ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 100ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 250ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 500ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 1000ml | Chiếc | 1 |  |  |
| 15 | Bình tia | Chiếc | 6 | Dùng để tráng dụng cụ | Loại thông dụng trên thị trường |
| 16 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 17 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NHÂN GIỐNG CÂY HOA LAN (HỒ ĐIỆP, ĐAI CHÂU)

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ bình nuôi cấy Mỗi bộ bao gồm: - Bình tam giác - Bình trụ | Bộ Chiếc Chiếc | 1 36 36 | Sử dụng trong quá trình nhân giống | - Dung tích: ≥250ml - Đường kính miệng bình: ≥3cm |
| 2 | Bộ dụng cụ nuôi cấy | Bộ | 1 | Dùng trong quá trình thực hành nhân giống cây | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kéo | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Dao cấy | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Panh cấy | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Dao con | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Đĩa cấy | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Giá đặt dụng cụ | Chiếc | 6 |  |  |
| 3 | Tủ cấy vô trùng | Chiếc | 1 | Sử dụng để tạo không gian vô trùng | - Vị trí làm việc: ≥1,2m - Tốc độ gió: 0m/s ÷ 0,6m/s - Cường độ sáng: ≥300 lux |
| 4 | Giàn để cây | Chiếc | 2 | Dùng đặt bình nuôi cấy | - Diện tích: ≥2,5m2/giàn - Cường độ sáng: ≥2000 lux |
| 5 | Nồi hấp khử trùng | Chiếc | 1 | Dùng để khử trùng dụng cụ, môi trường nuôi cấy | - Dung tích: ≥5 lít - Nhiệt độ khử trùng: ≥100oC |
| 6 | Tủ sấy | Chiếc | 1 | Dùng để sấy dụng cụ, vật dụng | - Nhiệt độ: ≤250oC - Dung tích: ≥53 lít |
| 7 | Cân phân tích | Chiếc | 1 | Dùng để cân mẫu vật, hóa chất | Khả năng cân: ≤200g Độ chính xác: 10-4 g |
| 8 | Điều hòa nhiệt độ | Bộ | 1 | Dùng để điều chỉnh nhiệt độ phòng nuôi cấy | Công suất: ≥9000 BTU |
| 9 | Máy cất nước | Chiếc | 1 | Dùng để tạo ra nước tinh khiết | Năng suất: ≥2 lít/giờ |
| 10 | Lò vi sóng | Chiếc | 1 | Dùng để nấu môi trường có thạch | Dung tích: ≥10 lít |
| 11 | Máy đo pH | Chiếc | 1 | Dùng đo pH của dung dịch | - Phạm vi đo pH: (1 ÷ 14) - Sai số: ± 0,1 |
| 12 | Bộ pipet | Bộ | 1 | Dùng để hút hóa chất trong ống nghiệm | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ± 1% |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pipet 1ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 2ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 5ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 10ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Giá để pipet | Chiếc | 3 |  |  |
| 13 | Bộ bình định mức | Bộ | 1 | Dùng để định lượng dung dịch hóa chất | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình định mức 25ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 50ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 100ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 250ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Bình định mức 500ml | Chiếc | 3 |  |  |
| 14 | Bộ ống đong | Bộ | 1 | Dùng để đong các loại dung dịch, hóa chất | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ống đong 50ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 100ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 250ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 500ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 1000ml | Chiếc | 1 |  |  |
| 15 | Bình tia | Chiếc | 6 | Dùng để tráng dụng cụ | Loại thông dụng trên thị trường |
| 16 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 17 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu:≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NHÂN GIỐNG CÂY CHUỐI

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ bình nuôi cấy Mỗi bộ bao gồm: - Bình tam giác - Bình trụ | Bộ Chiếc Chiếc | 1 36 36 | Sử dụng trong quá trình nhân giống | - Dung tích: ≥250ml - Đường kính miệng bình: ≥3cm |
| 2 | Bộ dụng cụ nuôi cấy | Bộ | 1 | Dùng để cắt mẫu cấy, và chuyển mẫu cấy vào bình nuôi cấy | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kéo | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Dao cấy | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Panh cấy | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Dao con | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Đĩa cấy | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Giá đặt dụng cụ | Chiếc | 6 |  |  |
| 3 | Tủ cấy vô trùng | Chiếc | 1 | Sử dụng để tạo không gian vô trùng | - Vị trí làm việc: ≥1,2m - Tốc độ gió: 0m/s ÷ 0,6m/s - Cường độ sáng: ≥300 lux |
| 4 | Giàn để cây | Chiếc | 2 | Dùng để đặt bình nuôi cấy | - Diện tích: ≥2,5m2/giàn - Cường độ sáng: ≥2000 lux |
| 5 | Nồi hấp khử trùng | Chiếc | 1 | Dùng để khử trùng dụng cụ, môi trường nuôi cấy | - Dung tích: ≥5 lít - Nhiệt độ khử trùng: ≥100oC |
| 6 | Tủ sấy | Chiếc | 1 | Dùng để sấy dụng cụ, vật dụng | - Nhiệt độ: ≥250oC - Dung tích: ≥53 lít |
| 7 | Cân phân tích | Chiếc | 1 | Dùng để cân mẫu vật, hóa chất | Khả năng cân: ≤200g Độ chính xác: 10-4 g |
| 8 | Điều hòa nhiệt độ | Bộ | 1 | Dùng để điều chỉnh nhiệt độ phòng nuôi cấy | Công suất: ≥9000 BTU |
| 9 | Máy cất nước | Chiếc | 1 | Sử dụng để tạo ra nước tinh khiết | Năng suất: ≥2 lít/giờ |
| 10 | Lò vi sóng | Chiếc | 1 | Dùng để nấu môi trường có thạch | Dung tích: ≥10 lít |
| 11 | Máy đo pH | Chiếc | 1 | Dùng đo pH của dung dịch | - Phạm vi đo pH: (1 ÷ 14) - Sai số: ± 0,1 |
| 12 | Bộ pipet | Bộ | 1 | Dùng để hút hóa chất, dung dịch | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ± 1% |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pipet 1ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 2ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 5ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 10ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Giá để pipet | Chiếc | 3 |  |  |
| 13 | Bộ bình định mức | Bộ | 1 | Dùng để định lượng dung dịch, hóa chất | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình định mức 25ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 50ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 100ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 250ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Bình định mức 500ml |  | 3 |  |  |
| 14 | Bộ ống đong | Bộ | 1 | Dùng để đong các loại dung dịch, hóa chất | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ống đong 50ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 100ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 250ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 500ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 1000ml | Chiếc | 1 |  |  |
| 15 | Bình tia | Chiếc | 6 | Dùng để đựng nước cất, cồn sử dụng trong tráng dụng cụ thủy tinh | Loại thông dụng trên thị trường |
| 16 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 17 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 14. DANH MỤCTHIÉT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NHÂN GIỐNG HOA ĐỒNG TIỀN

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ bình nuôi cấy Mỗi bộ bao gồm: Bình tam giác Bình trụ | Bộ Chiếc Chiếc | 1 36 36 | Sử dụng trong quá trình nhân giống | - Dung tích: ≥250ml - Đường kính miệng bình: ≥3cm |
| 2 | Bộ dụng cụ nuôi cấy | Bộ | 1 | Dùng để cắt mẫu cấy, và chuyển mẫu cấy vào bình nuôi cấy | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kéo | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Dao cấy | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Panh cấy | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Dao con | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Đĩa cấy | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Giá đặt dụng cụ | Chiếc | 6 |  |  |
| 3 | Tủ cấy vô trùng | Chiếc | 1 | Sử dụng để tạo không gian vô trùng | - Vị trí làm việc: ≥1,2m - Tốc độ gió: 0m/s ÷ 0,6m/s - Cường độ sáng: ≥300 lux |
| 4 | Giàn để cây | Chiếc | 2 | Dùng để đặt bình nuôi cấy | - Diện tích: ≥2,5m2/giàn - Cường độ sáng: ≥2000lux |
| 5 | Nồi hấp khử trùng | Chiếc | 1 | Dùng để khử trùng dụng cụ, môi trường nuôi cấy | - Dung tích: ≥5 lít - Nhiệt độ khử trùng: ≥100oC |
| 6 | Tủ sấy | Chiếc | 1 | Dùng để sấy dụng cụ, vật dụng | - Nhiệt độ: ≥250oC - Dung tích: ≥53 lít |
| 7 | Cân phân tích | Chiếc | 1 | Dùng để cân mẫu vật, hóa chất | Khả năng cân: ≤200g Độ chính xác: 10-4g |
| 8 | Điều hòa nhiệt độ | Bộ | 1 | Dùng để điều chỉnh nhiệt độ phòng nuôi cấy | Công suất: ≥9000 BTU |
| 9 | Máy cất nước | Chiếc | 1 | Sử dụng để tạo ra nước tinh khiết | Năng suất: ≥2 lít/giờ |
| 10 | Lò vi sóng | Chiếc | 1 | Dùng để nấu môi trường có thạch | Dung tích: ≥10 lít |
| 11 | Máy đo pH | Chiếc | 1 | Dùng đo pH của dung dịch | - Phạm vi đo pH: (1 ÷ 14) - Sai số: ± 0,1 |
| 12 | Bộ pipet | Bộ | 1 | Dùng để hút hóa chất, dung dịch | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ± 1% |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pipet 1ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 2ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 5ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 10ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Giá để pipet | Chiếc | 3 |  |  |
| 13 | Bộ bình định mức | Bộ | 1 | Dùng để định lượng dung dịch, hóa chất | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình định mức 25ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 50ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 100ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 250ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Bình định mức 500ml | Chiếc | 3 |  |  |
| 14 | Bộ ống đong | Bộ | 1 | Dùng để đong các loại dung dịch, hóa chất | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ống đong 50ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 100ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 250ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 500ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 1000ml | Chiếc | 1 |  |  |
| 15 | Bình tia | Chiếc | 6 | Dùng để đựng nước cất, cồn sử dụng trong tráng dụng cụ thủy tinh | Loại thông dụng trên thị trường |
| 16 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 17 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 15. DANH MỤC THIÉT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NHÂN GIỐNG CÂY DƯỢC LIỆU (BA KÍCH, LÔ HỘI)

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ bình nuôi cấy Mỗi bộ bao gồm: Bình tam giác Bình trụ | Bộ Chiếc Chiếc | 1 36 36 | Sử dụng trong quá trình nhân giống | - Dung tích: ≥250ml - Đường kính miệng bình: ≥3cm |
| 2 | Bộ dụng cụ nuôi cấy | Bộ | 1 | Dùng để cắt mẫu cấy, và chuyển mẫu cấy vào bình nuôi cấy | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kéo | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Dao cấy | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Panh cấy | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Dao con | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Đĩa cấy | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Giá đặt dụng cụ | Chiếc | 6 |  |  |
| 3 | Tủ cấy vô trùng | Chiếc | 1 | Sử dụng để tạo không gian vô trùng | - Vị trí làm việc: ≥1,2m - Tốc độ gió: 0m/s ÷ 0,6m/s - Cường độ sáng: ≥300 lux |
| 4 | Giàn để cây | Chiếc | 2 | Dùng để đặt bình nuôi cấy | - Diện tích: ≥2,5m2/giàn - Cường độ sáng: ≥2000 lux |
| 5 | Nồi hấp khử trùng | Chiếc | 1 | Dùng để khử trùng dụng cụ, môi trường nuôi cấy | - Dung tích: ≥5 lít - Nhiệt độ khử trùng: ≥100oC |
| 6 | Tủ sấy | Chiếc | 1 | Dùng để sấy dụng cụ, vật dụng | - Nhiệt độ: ≥250oC - Dung tích: ≥53 lít |
| 7 | Cân phân tích | Chiếc | 1 | Dùng để cân mẫu vật, hóa chất | Khả năng cân: ≤200g Độ chính xác: 10-4g |
| 8 | Điều hòa nhiệt độ | Bộ | 1 | Dùng để điều chỉnh nhiệt độ phòng nuôi cấy | Công suất: ≥9000 BTU |
| 9 | Máy cất nước | Chiếc | 1 | Sử dụng để tạo ra nước tinh khiết | Năng suất: ≥2 lít/giờ |
| 10 | Lò vi sóng | Chiếc | 1 | Dùng để nấu môi trường có thạch | Dung tích: ≥10 lít |
| 11 | Máy đo pH | Chiếc | 1 | Dùng đo pH của dung dịch | - Phạm vi đo pH: (1 ÷ 14) - Sai số: ± 0,1 |
| 12 | Bộ pipet | Bộ | 1 | Dùng để hút hóa chất, dung dịch | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ± 1% |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pipet 1ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 2ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 5ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 10ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Giá để pipet | Chiếc | 3 |  |  |
| 13 | Bộ bình định mức | Bộ | 1 | Dùng để định lượng dung dịch, hóa chất | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình định mức 25ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 50ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 100ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 250ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Bình định mức 500ml | Chiếc | 3 |  |  |
| 14 | Bộ ống đong | Bộ | 1 | Dùng để đong các loại dung dịch, hóa chất | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ống đong 50ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 100ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 250ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 500ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 1000ml | Chiếc | 1 |  |  |
| 15 | Bình tia | Chiếc | 6 | Dùng để đựng nước cất, cồn sử dụng trong tráng dụng cụ thủy tinh | Loại thông dụng trên thị trường |
| 16 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 17 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 16.. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NHÂN GIỐNG CÂY LẤY CỦ (KHOAI TÂY, KHOAI SỌ, KHOAI LANG)

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ bình nuôi cấy Mỗi bộ bao gồm: - Bình tam giác - Bình trụ | Bộ Chiếc Chiếc | 1 36 36 | Sử dụng trong quá trình nhân giống | - Dung tích: ≥250ml - Đường kính miệng bình: ≥3cm |
| 2 | Bộ dụng cụ nuôi cấy | Bộ | 1 | Dùng để cắt mẫu cấy, và chuyển mẫu cấy vào bình nuôi cấy | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kéo | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Dao cấy | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Panh cấy | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Dao con | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Đĩa cấy | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Giá đặt dụng cụ | Chiếc | 6 |  |  |
| 3 | Tủ cấy vô trùng | Chiếc | 1 | Sử dụng để tạo không gian vô trùng | - Vị trí làm việc: ≥1,2m - Tốc độ gió: 0m/s ÷ 0,6m/s - Cường độ sáng: ≥300 lux |
| 4 | Giàn để cây | Chiếc | 2 | Dùng để đặt bình nuôi cấy | - Diện tích: ≥2,5 m2/giàn - Cường độ sáng: ≥2000 lux |
| 5 | Nồi hấp khử trùng | Chiếc | 1 | Dùng để khử trùng dụng cụ, môi trường nuôi cấy | - Dung tích: ≥5 lít - Nhiệt độ khử trùng: ≥100oC |
| 6 | Tủ sấy | Chiếc | 1 | Dùng để sấy dụng cụ, vật dụng | - Nhiệt độ: ≥250oC - Dung tích: ≥53 lít |
| 7 | Cân phân tích | Chiếc | 1 | Dùng để cân mẫu vật, hóa chất | Khả năng cân: ≤200g Độ chính xác: 10-4g |
| 8 | Điều hòa nhiệt độ | Bộ | 1 | Dùng để điều chỉnh nhiệt độ phòng nuôi cấy | Công suất: ≥9000 BTU |
| 9 | Máy cất nước | Chiếc | 1 | Sử dụng để tạo ra nước tinh khiết | Năng suất: ≥2 lít/giờ |
| 10 | Lò vi sóng | Chiếc | 1 | Dùng để nấu môi trường có thạch | Dung tích: ≥10 lít |
| 11 | Máy đo pH | Chiếc | 1 | Dùng đo pH của dung dịch | - Phạm vi đo pH: (1 ÷ 14) - Sai số: ± 0,1 |
| 12 | Bộ pipet | Bộ | 1 | Dùng để hút hóa chất, dung dịch | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độchính xác: ± 1% |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pipet 1ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 2ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 5ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 10ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Giá để pipet | Chiếc | 3 |  |  |
| 13 | Bộ bình định mức | Bộ | 1 | Dùng để định lượng dung dịch, hóa chất | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình định mức 25ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 50ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 100ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 250ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Bình định mức 500ml | Chiếc | 3 |  |  |
| 14 | Bộ ống đong | Bộ | 1 | Dùng để đong các loại dung dịch, hóa chất | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ống đong 50ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 100ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 250ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 500ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 1000ml | Chiếc | 1 |  |  |
| 15 | Bình tia | Chiếc | 6 | Dùng để đựng nước cất, cồn sử dụng trong tráng dụng cụ thủy tinh | Loại thông dụng trên thị trường |
| 16 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 17 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu:≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 17. DANH MỤC TFFLÉT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ thước | Bộ | 1 | Dùng để đo chiều cao, đo đường kính thân cây | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Thước dài | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Thước panme | Chiếc | 3 |  |  |
| 2 | Thùng tưới | Chiếc | 3 | Dùng để tưới cây | Loại thông dụng trên thị trường, có gắn vòi hoa sen |
| 3 | Cuốc | Chiếc | 18 | Dùng để làm đất và chăm sóc cây | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Cân đồng hồ | Chiếc | 1 | Dùng để cân nguyên vật liệu | Khảnăng cân: ≥5kg |
| 5 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): PHÂN VI SINH

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tủ cấy vô trùng | Chiếc | 1 | Dùng để tạo không gian vô trùng | - Vị trí làm việc: ≥1,2m - Tốc độ gió: 0m/s ÷ 0,6m/s - Cường độ sáng: ≥300 lux |
| 2 | Que cấy | Chiếc | 18 | Dùng để cấy vi khuẩn, thực vật | Loại thông dụng trên thị trường |
| 3 | Que cấy trải | Chiếc | 15 | Dùng để trải mẫu | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt |
| 4 | Đĩa petri | Chiếc | 18 | Dùng để đựng môi trường nuôi mẫu | Đường kính: (800 ÷ 1.000)mm |
| 5 | Bộ bình tam giác | Bộ | 1 | Dùng để dựng dung dịch, hóa chất | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ hấp, sấy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình tam giác 250ml | Chiếc | 54 |  |  |
|  | Bình tam giác 100ml | Chiếc | 54 |  |  |
| 6 | Bộ pipet | Bộ | 1 | Dùng để hút hóa chất, dung dịch | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ± 1% |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pipet 1ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 2ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 5ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 10ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Giá để pipet | Chiếc | 3 |  |  |
| 7 | Kính hiển vi | Chiếc | 1 | Dùng để quan sát mẫu vật có kích thước nhỏ | - Độ phóng đại: 10X ÷ 100X - Có vạch đo kích thước mẫu vật |
| 8 | Bộ bình định mức | Bộ | 1 | Dùng để định lượng dung dịch, hóa chất | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình định mức 25ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 50ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 100ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 250ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Bình định mức 500ml | Chiếc | 3 |  |  |
| 9 | Bộ bình đựng hóa chất | Bộ | 1 | Dùng để đựng các dung dịch phản ứng | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình 100ml | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Bình 250ml | Chiếc | 15 |  |  |
|  | Bình 500ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình 1000ml | Chiếc | 5 |  |  |
| 10 | Máy lắc ngang | Chiếc | 1 | Dùng lắc đều dung dịch phản ứng trong khi làm thí nghiệm | - Tần suất: 0 lần/phút ÷ 250 lần/phút - Công suất lắc: 0,5kg ÷ 5kg - Biên độ lắc: ≥20mm - Điều chỉnh được nhiệt độ lắc |
| 11 | Tủ sấy | Chiếc | 1 | Dùng để sấy dụng cụ, vật dụng | - Nhiệt độ: ≤250oC - Dung tích: ≥53 lít |
| 12 | Nồi hấp khử trùng | Chiếc | 1 | Dùng để khử trùng dụng cụ, môi trường nuôi cấy | - Dung tích: ≥5 lít - Nhiệt độ khử trùng: ≥100oC |
| 13 | Máy cất nước | Chiếc | 1 | Dùng để tạo ra nước tinh khiết | Năng suất: ≥2 lít/giờ |
| 14 | Cân phân tích | Chiếc | 1 | Dùng để cân mẫu vật, hóa chất | Khảnăng cân: ≤200g Độchính xác: 10-4 g |
| 15 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 16 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH NÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ biển báo an toàn lao động | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu chức năng của biển báo | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
| 2 | Dụng cụ bảo hộ lao động | Bộ | 2 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần, áo bảo hộ lao động | Bộ | 1 |  |  |
|  | Áo blu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ủng | Đôi | 1 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 1 |  |  |
|  | Kính bảo hộ mát | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 1 |  |  |
| 3 | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ cứu thương | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 1 |  |  |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SINH THÁI NÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ thước | Bộ | 1 | Dùng để đo chiều cao, đo đường kính thân cây | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Thước dài | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Thước panme | Chiếc | 3 |  |  |
| 2 | Kính lúp cầm tay | Chiếc | 6 | Dùng để quan sát mẫu vật | Độ phóng đại: ≥3X |
| 3 | Máy ảnh | Chiếc | 1 | Dùng để chụp ảnh mẫu vật và ảnh thí nghiệm | Độ phân giải: ≥8MP |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): QUẢN TRỊ SẢN XUẤT TRONG NÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG CÂY GIỐNG

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LẬP KẾ HOẠCH SAN XUẤT KINH DOANH

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THỰC TẬP SẢN XUẤT

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt kế | Chiếc | 1 | Dùng để đo nhiệt độ phản ứng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Ẩm kế | Chiếc | 2 | Dùng để đo độ ẩm môi trường | - Phạm vi đo: 0% ÷ 100% - Độ chính xác: ± 3% |
| 3 | Máy đo cường độ ánh sáng (Lux kế) | Chiếc | 1 | Dùng để đo cường độ ánh sáng | - Phạm vi đo: 0lux ÷ 400.000lux - Sai số: ≤10% |
| 4 | Dụng cụ sàng đất | Chiếc | 1 | Dùng để sàng đất trước khi đóng bầu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Cuốc | Chiếc | 18 | Dùng để làm đất và chăm sóc cây | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Dụng cụ đo diện tích lá | Chiếc | 1 | Dùng để đo diện tích lá | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Bình phun thuốc | Chiếc | 2 | Dùng để phun thuốc trừ sâu | Dung tích: ≥8 lít |
| 8 | Hệ thống tưới | Bộ | 2 | Dùng để tưới cây trong nhà lưới, ngoài vườn ươm | Diện tích tưới: ≤100m2 |
| 9 | Bộ thước | Bộ | 1 | Dùng để đo chiều cao, đo đường kính thân cây | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Thước dài | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Thước panme | Chiếc | 3 |  |  |
| 10 | Kính hiển vi | Chiếc | 1 | Dùng để quan sát mẫu vật có kích thước nhỏ | - Độ phóng đại: 10X ÷ 100X - Có vạch đo kích thước mẫu vật |
| 11 | Cân kỹ thuật | Chiếc | 1 | Dùng để cân mẫu vật, hóa chất | Khả năng cân: ≤1220g Độ chính xác: 10-2 g |
| 12 | Cân phân tích | Chiếc | 1 | Dùng để cân mẫu vật, hóa chất | Khả năng cân: ≤200g Độ chính xác: 10-4 g |
| 13 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 14 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): QUẢN LÝ DỊCH HẠI TỔNG HỢP

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kính lúp cầm tay | Chiếc | 6 | Dùng để quan sát mẫu vật | Độ phóng đại: ≥3X |
| 2 | Kính hiển vi | Chiếc | 1 | Dùng để quan sát mẫu vật có kích thước nhỏ | - Độ phóng đại: 10X ÷ 100X - Có vạch đo kích thước mẫu vật |
| 3 | Ống nghiệm | Chiếc | 36 | Dùng để đựng mẫu thực vật | Kích thước: ≥16mm x 160mm Có nút đậy |
| 4 | Bộ dụng cụ làm tiêu bản | Bộ | 1 | Dùng để thực hành làm tiêu bản thực vật | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Lam men | Hộp | 1 |  |  |
|  | Dao lam | Hộp | 1 |  |  |
|  | Lam kính | Hộp | 1 |  |  |
|  | Panh | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 6 |  |  |
| 5 | Máy ảnh | Chiếc | 1 | Dùng để chụp ảnh mẫu vật và ảnh thí nghiệm | Độ phân giải: ≥8MP |
| 6 | Bẫy côn trùng | Chiếc | 18 | Dùng để bẫy côn trùng và xác định mật độ sâu hại | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Lồng nuôi sâu | Chiếc | 3 | Dùng để nuôi và nghiên cứu về côn trùng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Vợt bắt côn trùng | Chiếc | 18 | Dùng để bắt côn trùng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 9 | Bình phun thuốc | Chiếc | 2 | Dùng để phun thuốc trừ sâu | Dung tích: ≥8 lít |
| 10 | Dao phát | Chiếc | 18 | Dùng để tỉa cành cây, phát quang bụi rậm | Loại thông dụng trên thị trường |
| 11 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 12 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dụng cụ bảo hộ lao động | Bộ | 2 | Dùng trong quá trình thực hành khi tiếp xúc với điện, nước và hóa chất | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ lao động | Bộ | 1 |  |  |
|  | Áo blu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ủng | Đôi | 1 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 1 |  |  |
|  | Kính bảo hộ mắt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 1 |  |  |
| 2 | Cân đồng hồ | Chiếc | 1 | Dùng để cân nguyên vật liệu | Khả năng cân: ≤100kg |
| 3 | Bình phun thuốc | Chiếc | 2 | Dùng để phun thuốc trừ sâu | Dung tích: ≥8 lít |
| 4 | Bình pha thuốc | Chiếc | 3 | Dùng để pha thuốc | Dung tích: ≥5 lít |
| 5 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CÔN TRÙNG NÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 36

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kính lúp cầm tay | Chiếc | 6 | Dùng để quan sát mẫu vật | Độ phóng đại: ≥3X |
| 2 | Kính hiển vi | Chiếc | 1 | Dùng quan sát mẫu vật có kích thước nhỏ | - Độ phóng đại: 10X ÷ 100X - Có vạch đo kích thước mẫu vật |
| 3 | Bộ dụng cụ làm tiêu bản | Bộ | 1 | Dùng để thực hành làm tiêu bản thực vật | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Lam men | Hộp | 1 |  |  |
|  | Dao lam | Hộp | 1 |  |  |
|  | Lam kính | Hộp | 1 |  |  |
|  | Panh | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 6 |  |  |
| 4 | Máy ảnh | Chiếc | 1 | Dùng để chụp ảnh mẫu vật và ảnh thí nghiệm | Độphân giải: ≥8MP |
| 5 | Bẫy côn trùng | Chiếc | 18 | Dùng để bẫy côn trùng và xác định mật độ sâu hại | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Lồng nuôi sâu | Chiếc | 3 | Dùng để nuôi và nghiên cứu về côn trùng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Vợt bắt côn trùng | Chiếc | 18 | Dùng để bắt côn trùng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 9 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BỆNH CÂY NÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 37

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kính lúp cầm tay | Chiếc | 6 | Dùng để quan sát mẫu vật | Độ phóng đại: > 3X |
| 2 | Bộ dụng cụ làm tiêu bản | Bộ | 1 | Dùng để thực hành làm tiêu bản thực vật | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Lam men | Hộp | 1 |  |  |
|  | Dao lam | Hộp | 1 |  |  |
|  | Lam kính | Hộp | 1 |  |  |
|  | Panh | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 6 |  |  |
| 3 | Khay | Chiếc | 18 | Dùng để đựng mẫu vật | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Đĩa petri | Chiếc | 18 | Dùng để đựng môi trường nuôi mẫu | Đường kính: (800 ÷ 1.000)mm |
| 5 | Máy ảnh | Chiếc | 1 | Dùng để chụp ảnh mẫu vật và ảnh thí nghiệm | Độ phân giải: ≥8MP |
| 6 | Tủ cấy vô trùng | Chiếc | 1 | Sử dụng để tạo không gian vô trùng | - Vị trí làm việc: ≥1,2m - Tốc độ gió: 0m/s ÷ 0,6m/s - Cường độ sáng: ≥300 lux |
| 7 | Tủ sấy | Chiếc | 1 | Dùng để sấy dụng cụ, vật dụng | - Nhiệt độ: ≤250oC - Dung tích: ≥53 lít |
| 8 | Máy cất nước | Chiếc | 1 | Sử dụng để tạo ra nước tinh khiết | Năng suất: ≥2 lít/giờ |
| 9 | Cân kỹ thuật | Chiếc | 1 | Dùng để cân mẫu vật, hóa chất | Khả năng cân: ≤1220g Độ chính xác: 10-2g |
| 10 | Kính hiển vi | Chiếc | 1 | Dùng quan sát mẫu vật có kích thước nhỏ | - Độ phóng đại: 10X ÷ 100X; - Có vạch đo kích thước mẫu vật |
| 11 | Máy PCR | Bộ | 1 | Dùng để khuếch đại DNA/RNA trong chẩn đoán bệnh | - Biên độ nhiệt: 4oC ÷ 99oC - Sai số: ± 0,5oC - Tốc độ gia nhiệt: 3oC |
| 12 | Bộ điện di | Bộ | 1 | Dùng để điện di kiểm tra sản phẩm PCR | Điện thế điện di: 50V ÷ 110V |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nguồn điện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bể điện di | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Khuôn đổ gel | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Lược | Chiếc | 2 |  |  |
| 13 | Bộ Micropipet | Bộ | 1 | Dùng để hút hóa chất và tra mẫu điện di | Vật liệu thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Micropipet loại 10µl | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Micropipet loại 100µl | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Micropipet loại 1000µl | Chiếc | 1 |  |  |
| 14 | Bể ổn nhiệt | Chiếc | 2 | Dùng để ổn định nhiệt độ phản ứng | - Thể tích: ≥3 lít - Sai số: ≤1oC |
| 15 | Bộ pipet | Bộ | 1 | Dùng để hút hóa chất | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ± 1% |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pipet 1ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 2ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 5ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 10ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Giá để pipet | Chiếc | 3 |  |  |
| 16 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 17 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NHÂN GIỐNG HOA CÚC

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 43

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ bình nuôi cấy | Bộ | 1 | Sử dụng trong quá trình nhân giống | - Dung tích: ≥250ml - Đường kính miệng bình: ≥3cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình tam giác | Chiếc | 36 |  |  |
|  | Bình trụ | Chiếc | 36 |  |  |
| 2 | Bộ dụng cụ nuôi cấy | Bộ | 1 | Dùng để cắt mẫu cấy, và chuyển mẫu cấy vào bình nuôi cấy | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kéo | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Dao cấy | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Panh cấy | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Dao con | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Đĩa cấy | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Giá đặt dụng cụ | Chiếc | 6 |  |  |
| 3 | Tủ cấy vô trùng | Chiếc | 1 | Sử dụng để tạo không gian vô trùng | - Vịtrí làm việc: ≥1,2m - Tốc độ gió: 0m/s ÷ 0,6m/s - Cường độ sáng: ≥300 lux |
| 4 | Giàn để cây | Chiếc | 2 | Dùng để đặt bình nuôi cấy | - Diện tích: ≥2,5m2/giàn - Cường độ sáng: ≥2000 lux |
| 5 | Nồi hấp khử trùng | Chiếc | 1 | Dùng để khử trùng dụng cụ, môi trường nuôi cấy | - Dung tích: ≥5 lít - Nhiệt độ khử trùng: ≥100oC |
| 6 | Tủ sấy | Chiếc | 1 | Dùng để sấy dụng cụ, vật dụng | - Nhiệt độ: ≤250oC - Dung tích: ≥53 lít |
| 7 | Cân phân tích | Chiếc | 1 | Dùng để cân mẫu vật, hóa chất | Khả năng cân: ≤200g Độ chính xác: 10-4 g |
| 8 | Điều hòa nhiệt độ | Bộ | 1 | Dùng để điều chỉnh nhiệt độ phòng nuôi cấy | Công suất: ≥9000 BTU |
| 9 | Máy cất nước | Chiếc | 1 | Sử dụng để tạo ra nước tinh khiết | Năng suất: ≥2 lít/giờ |
| 10 | Lò vi sóng | Chiếc | 1 | Dùng để nấu môi trường có thạch | Dung tích: ≥10 lít |
| 11 | Máy đo pH | Chiếc | 1 | Dùng để đo pH của dung dịch | - Phạm vi đo pH: (1 ÷ 14) - Sai số: ± 0,1 |
| 12 | Bộ pipet: | Bộ | 1 | Dùng để hút hóa chất trong ống nghiệm | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ± 1% |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pipet 1ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 2ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 5ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 10ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Giá để pipet | Chiếc | 3 |  |  |
| 13 | Bộ bình định mức | Bộ | 1 | Dùng để định lượng dung dịch, hóa chất | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình định mức 25ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 50ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 100ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 250ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Bình định mức 500ml | Chiếc | 3 |  |  |
| 14 | Bộ ống đong | Bộ | 1 | Dùng để đong các loại dung dịch, hóa chất | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ống đong loại 50ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong loại 100ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong loại 250ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong loại 500ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong loại 1000ml | Chiếc | 1 |  |  |
| 15 | Bình tia | Chiếc | 6 | Dùng để tráng dụng cụ thủy tinh | Loại thông dụng trên thị trường |
| 16 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 17 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 30. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NHÂN GIỐNG CÂY HOA LY

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 44

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ bình nuôi cấy | Bộ | 1 | Sử dụng trong quá trình nhân giống | - Dung tích: ≥250ml - Đường kính miệng bình: ≥3cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình tam giác | Chiếc | 36 |  |  |
|  | Bình trụ | Chiếc | 36 |  |  |
| 2 | Bộ dụng cụ nuôi cấy | Bộ | 1 | Dùng để cắt mẫu cấy, và chuyển mẫu cấy vào bình nuôi cấy | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kéo | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Dao cấy | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Panh cấy | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Dao con | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Đĩa cấy | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Giá đặt dụng cụ | Chiếc | 6 |  |  |
| 3 | Tủ cấy vô trùng | Chiếc | 1 | Sử dụng để tạo không gian vô trùng | - Vị trí làm việc: ≥1,2m - Tốc độ gió: 0m/s ÷ 0,6m/s - Cường độ sáng: ≥300 lux |
| 4 | Giàn để cây | Chiếc | 2 | Dùng để đặt bình nuôi cấy | - Diện tích: ≥2,5 m2/giàn - Cường độ sáng: ≥2000 lux |
| 5 | Nồi hấp khử trùng | Chiếc | 1 | Dùng để khử trùng dụng cụ, môi trường nuôi cấy | - Dung tích: ≥5 lít - Nhiệt độ khử trùng: ≥100oC |
| 6 | Tủ sấy | Chiếc | 1 | Dùng để sấy dụng cụ, vật dụng | - Nhiệt độ: ≤250oC - Dung tích: ≥53 lít |
| 7 | Cân phân tích | Chiếc | 1 | Dùng để cân mẫu vật, hóa chất | Khả năng cân: ≤200g Độ chính xác: 10-4g |
| 8 | Điều hòa nhiệt độ | Bộ | 1 | Dùng để điều chỉnh nhiệt độ phòng nuôi cấy | Công suất: ≥9000 BTU |
| 9 | Máy cất nước | Chiếc | 1 | Sử dụng để tạo ra nước tinh khiết | Năng suất: ≥2 lít/giờ |
| 10 | Lò vi sóng | Chiếc | 1 | Dùng để nấu môi trường có thạch | Dung tích: ≥10 lít |
| 11 | Máy đo pH | Chiếc | 1 | Dùng để đo pH của dung dịch | - Phạm vi đo pH: (1 ÷ 14) - Sai số: ± 0,1 |
| 12 | Bộ pipet: | Bộ | 1 | Dùng để hút hóa chất trong ống nghiệm | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ± 1% |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pipet 1ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 2ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 5ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 10ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Giá để pipet | Chiếc | 3 |  |  |
| 13 | Bộ bình định mức | Bộ | 1 | Dùng để định lượng dung dịch, hóa chất | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình định mức 25ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 50ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 100ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 250ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Bình định mức 500ml | Chiếc | 3 |  |  |
| 14 | Bộ ống đong | Bộ | 1 | Dùng để đong các loại dung dịch, hóa chất | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ống đong loại 50ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong loại 100ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong loại 250ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong loại 500ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong loại 1000ml | Chiếc | 1 |  |  |
| 15 | Bình tia | Chiếc | 6 | Dùng để tráng dụng cụ thủy tinh | Loại thông dụng trên thị trường |
| 16 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 17 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 31. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NUÔI TRONG NẤM RƠM

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 45

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giàn giá nhiều tầng | Chiếc | 6 | Dùng để đựng bịch nấm | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Máy trộn nguyên liệu | Chiếc | 1 | Dùng để đảo trộn nguyên liệu trồng nấm | Năng suất: > 150 kg/h |
| 3 | Bộ dụng cụ cấy nấm | Bộ | 18 | Dùng để cấy nấm vào bịch phôi | Làm bằng thép không gỉ |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Giá để bịch nấm | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Que cấy | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Giá để dụng cụ | Chiếc | 1 |  |  |
| 4 | Tủ cấy nấm | Chiếc | 1 | Dùng để cấy nấm | Cường độ sáng: ≥300 lux |
| 5 | Hệ thống phun sương | Bộ | 1 | Dùng để phun tạo độ ẩm cho nấm | Diện tích tưới: ≤100m2 |
| 6 | Bình phun nước | Chiếc | 2 | Sử dụng để tạo ẩm cho nấm | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Dao | Chiếc | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành cấy giống nấm | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Nhiệt kế | Chiếc | 1 | Dùng để đo nhiệt độ phản ứng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 9 | Ẩm kế | Chiếc | 1 | Dùng để đo độ ẩm môi trường | - Khoảng đo: (0 ÷ 100)%; - Độ chính xác: ± 3% |
| 10 | Lò hấp | Chiếc | 1 | Dùng để khử trùng chai lọ, vật liệu trồng nấm | - Nhiệt độ hấp: ≥95oC - Dung tích: ≥110 lít |
| 11 | Lò sấy | Chiếc | 1 | Dùng để sấy nấm | Dung tích: ≥105 lít |
| 12 | Máy cất nước | Chiếc | 1 | Dùng để tạo ra nguồn nước tinh khiết | Năng suất: ≥2 lít/giờ |
| 13 | Lò vi sóng | Chiếc | 1 | Dùng để nấu môi trường có thạch | Dung tích: ≥10 lít |
| 14 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 15 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 32. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NUÔI TRONG NẤM SÒ

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 46

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giàn giá nhiều tầng | Chiếc | 6 | Dùng để đựng bịch nấm | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Máy trộn nguyên liệu | Chiếc | 1 | Dùng để đảo trộn nguyên liệu trồng nấm | Năng suất: ≥150 kg/h |
| 3 | Bộ dụng cụ cấy nấm | Bộ | 18 | Dùng để cấy nấm vào bịch phôi | Làm bằng thép không gỉ |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Giá để bịch nấm | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Que cấy | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Giá để dụng cụ | Chiếc | 1 |  |  |
| 4 | Tủ cấy nấm | Chiếc | 1 | Dùng để cấy nấm | Cường độ sáng: ≥300 lux |
| 5 | Hệ thống phun sương | Bộ | 1 | Dùng để phun tạo độ ẩm cho nấm | Diện tích tưới: ≤100m2 |
| 6 | Bình phun nước | Chiếc | 2 | Sử dụng để tạo ẩm cho nấm | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Dao | Chiếc | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành cấy giống nấm | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Nhiệt kế | Chiếc | 1 | Dùng để đo nhiệt độ phản ứng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 9 | Ẩm kế | Chiếc | 1 | Dùng để đo độ ẩm môi trường | - Khoảng đo: (0 ÷ 100)%; - Độ chính xác: ± 3% |
| 10 | Lò hấp | Chiếc | 1 | Dùng để khử trùng chai lọ, vật liệu trồng nấm | - Nhiệt độ hấp: ≥95oC - Dung tích: ≥110 lít |
| 11 | Lò sấy | Chiếc | 1 | Dùng để sấy nấm | Dung tích: ≥105 lít |
| 12 | Máy cất nước | Chiếc | 1 | Dùng để tạo ra nguồn nước tinh khiết | Năng suất: ≥2 lít/giờ |
| 13 | Lò vi sóng | Chiếc | 1 | Dùng để nấu môi trường có thạch | Dung tích: ≥10 lít |
| 14 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 15 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 33. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NUÔI TRỒNG NẤM LINH CHI

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 47

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giàn giá nhiều tầng | Chiếc | 6 | Dùng để đựng bịch nấm | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Máy trộn nguyên liệu | Chiếc | 1 | Dùng để đảo trộn nguyên liệu trồng nấm | Năng suất: ≥150kg/h |
| 3 | Bộ dụng cụ cấy nấm | Bộ | 18 | Dùng để cấy nấm vào bịch phôi | Làm bằng thép không gỉ |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Giá để bịch nấm | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Que cấy | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Giá để dụng cụ | Chiếc | 1 |  |  |
| 4 | Tủ cấy nấm | Chiếc | 1 | Dùng để cấy nấm | Cường độ sáng: ≥300 lux |
| 5 | Hệ thống phun sương | Bộ | 1 | Dùng để phun tạo độ ẩm cho nấm | Diện tích tưới: ≤100m2 |
| 6 | Bình phun nước | Chiếc | 2 | Sử dụng để tạo ẩm cho nấm | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Dao | Chiếc | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành cấy giống nấm | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Nhiệt kế | Chiếc | 1 | Dùng để đo nhiệt độ phản ứng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 9 | Ẩm kế | Chiếc | 1 | Dùng để đo độ ẩm môi trường | - Khoảng đo: (0 ÷ 100)%; - Độ chính xác: ± 3% |
| 10 | Lò hấp | Chiếc | 1 | Dùng để khử trùng chai lọ, vật liệu trồng nấm | - Nhiệt độ hấp: ≥95oC - Dung tích: ≥110 lít |
| 11 | Lò sấy | Chiếc | 1 | Dùng để sấy nấm | Dung tích: ≥105 lít |
| 12 | Máy cất nước | Chiếc | 1 | Dùng để tạo ra nguồn nước tinh khiết | Năng suất: ≥2 lít/giờ |
| 13 | Lò vi sóng | Chiếc | 1 | Dùng để nấu môi trường có thạch | Dung tích: ≥10 lít |
| 14 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 15 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 34. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NUÔI TRỒNG NẤM MỘC NHĨ

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 48

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giàn giá nhiều tầng | Chiếc | 6 | Dùng để đựng bịch nấm | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Máy trộn nguyên liệu | Chiếc | 1 | Dùng để đảo trộn nguyên liệu trồng nấm | Năng suất: > 150kg/h |
| 3 | Bộ dụng cụ cấy nấm | Bộ | 18 | Dùng để cấy nấm vào bịch phôi | Làm bằng thép không gỉ |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Giá để bịch nấm | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Que cấy | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Giá để dụng cụ | Chiếc | 1 |  |  |
| 4 | Tủ cấy nấm | Chiếc | 1 | Dùng để cấy nấm | Cường độ sáng: ≥300 lux |
| 5 | Hệ thống phun sương | Bộ | 1 | Dùng để phun tạo độ ẩm cho nấm | Diện tích tưới: ≤100m2 |
| 6 | Bình phun nước | Chiếc | 2 | Sử dụng để tạo ẩm cho nấm | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Dao | Chiếc | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành cấy giống nấm | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Nhiệt kế | Chiếc | 1 | Dùng để đo nhiệt độ phản ứng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 9 | Ẩm kế | Chiếc | 1 | Dùng để đo độ ẩm môi trường | - Khoảng đo: (0 ÷ 100)%; - Độ chính xác: ± 3% |
| 10 | Lò hấp | Chiếc | 1 | Dùng để khử trùng chai lọ, vật liệu trồng nấm | - Nhiệt độ hấp: ≥95oC - Dung tích: ≥110 lít |
| 11 | Lò sấy | Chiếc | 1 | Dùng để sấy nấm | Dung tích: ≥105 lít |
| 12 | Máy cất nước | Chiếc | 1 | Dùng để tạo ra nguồn nước tinh khiết | Năng suất: ≥2 lít/giờ |
| 13 | Lò vi sóng | Chiếc | 1 | Dùng để nấu môi trường có thạch | Dung tích: > 10 lít |
| 14 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 15 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 35. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NUÔI TRỒNG NẤM KIM CHÂM

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 49

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giàn giá nhiều tầng | Chiếc | 6 | Dùng để đựng bịch nấm | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Máy trộn nguyên liệu | Chiếc | 1 | Dùng để đảo trộn nguyên liệu trồng nấm | Năng suất: ≥150kg/h |
| 3 | Bộ dụng cụ cấy nấm | Bộ | 18 | Dùng để cấy nấm vào bịch phôi | Làm bằng thép không gỉ |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Giá để bịch nấm | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Que cấy | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Giá để dụng cụ | Chiếc | 1 |  |  |
| 4 | Tủ cấy nấm | Chiếc | 1 | Dùng để cấy nấm | Cường độ sáng: ≥300 lux |
| 5 | Hệ thống phun sương | Bộ | 1 | Dùng để phun tạo độ ẩm cho nấm | Diện tích tưới: ≤100m2 |
| 6 | Bình phun nước | Chiếc | 2 | Sử dụng để tạo ẩm cho nấm | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Dao | Chiếc | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành cấy giống nấm | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Nhiệt kế | Chiếc | 1 | Dùng để đo nhiệt độ phản ứng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 9 | Ẩm kế | Chiếc | 1 | Dùng để đo độ ẩm môi trường | - Khoảng đo: (0 ÷ 100)%; - Độ chính xác: ± 3% |
| 10 | Lò hấp | Chiếc | 1 | Dùng để khử trùng chai lọ, vật liệu trồng nấm | - Nhiệt độ hấp: ≥95oC - Dung tích: ≥110 lít |
| 11 | Lò sấy | Chiếc | 1 | Dùng để sấy nấm | Dung tích: ≥105 lít |
| 12 | Máy cất nước | Chiếc | 1 | Dùng để tạo ra nguồn nước tinh khiết | Năng suất: ≥2 lít/giờ |
| 13 | Lò vi sóng | Chiếc | 1 | Dùng để nấu môi trường có thạch | Dung tích: ≥10 lít |
| 14 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 15 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 36. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

CHO CÁC MÔN HỌC, BẮT BUỘC

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | THIẾT BỊ AN TOÀN |  |  |  |
| 1 | Dụng cụ bảo hộ lao động | Bộ | 2 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ lao động | Bộ | 1 |  |
|  | Áo blu | Chiếc | 1 |  |
|  | Ủng | Đôi | 1 |  |
|  | Găng tay | Đôi | 1 |  |
|  | Kính bảo hộ mắt | Chiếc | 1 |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 1 |  |
| 2 | Bộ biển báo an toàn lao động | Bộ | 1 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
| 3 | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 1 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Tủ cứu thương | Chiếc | 1 |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 1 |  |
|  | THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH |  |  |  |
| 4 | Bể ổn nhiệt | Chiếc | 2 | - Thể tích: ≥3 lít - Sai số: ≤1oC |
| 5 | Ẩm kế | Chiếc | 2 | - Phạm vi đo: 0% ÷ 100% - Độ chính xác: ± 3% |
| 6 | Bếp điện | Chiếc | 2 | Công suất: ≤1000W |
| 7 | Bộ bình định mức | Bộ | 1 | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bình định mức 25ml | Chiếc | 9 |  |
|  | Bình định mức 50ml | Chiếc | 9 |  |
|  | Bình định mức 100ml | Chiếc | 9 |  |
|  | Bình định mức 250ml | Chiếc | 3 |  |
|  | Bình định mức 500ml | Chiếc | 3 |  |
| 8 | Bộ bình đựng hóa chất | Bộ | 1 | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bình 100ml | Chiếc | 18 |  |
|  | Bình 250ml | Chiếc | 15 |  |
|  | Bình 500ml | Chiếc | 9 |  |
|  | Bình 1000ml | Chiếc | 5 |  |
| 9 | Bộ bình đựng nitơ lỏng | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bình 10 lít | Chiếc | 1 |  |
|  | Bình 3 lít | Chiếc | 1 |  |
| 10 | Bình ngâm mẫu | Chiếc | 18 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 11 | Máy định vị GPS | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 12 | Bình phun thuốc | Chiếc | 2 | Dung tích: ≥8 lít |
| 13 | Bộ bình tam giác | Bộ | 1 | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ hấp, sấy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bình tam giác 250ml | Chiếc | 54 |  |
|  | Bình tam giác 100ml | Chiếc | 54 |  |
| 14 | Bộ bình nuôi cấy | Bộ | 1 | - Dung tích: ≥250ml - Đường kính miệng bình: ≥3cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bình tam giác | Chiếc | 36 |  |
|  | Bình trụ | Chiếc | 36 |  |
| 15 | Bình tia | Chiếc | 6 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 16 | Bộ ống đong | Bộ | 1 | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Ống đong loại 50ml | Chiếc | 3 |  |
|  | Ống đong loại 100ml | Chiếc | 3 |  |
|  | Ống đong loại 250ml | Chiếc | 3 |  |
|  | Ống đong loại 500ml | Chiếc | 3 |  |
|  | Ống đong loại 1000ml | Chiếc | 1 |  |
| 17 | Bộ chưng cất Kjeldahl | Bộ | 1 | - Nhiệt độ phá mẫu: ≤450oC - Sai số: ≤1oC - Tỷ lệ thu hồi: ≥95% |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bộ chưng cất | Bộ | 1 |  |
|  | Bộ phá mẫu | Bộ | 1 |  |
| 18 | Bộ Micropipet | Bộ | 1 | Vật liệu thủy tinh |
|  | Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |
|  | Micropipet loại 10 µl | Chiếc | 1 |  |
|  | Micropipet loại 100 µl | Chiếc | 1 |  |
|  | Micropipet loại 10 µl | Chiếc | 1 |  |
| 19 | Bộ Soxhlet | Bộ | 1 | Số vị trí đặt bình: ≥04 |
| 20 | Bộ dụng cụ trồng cây trong dung dịch | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Khay | Chiếc | 36 |  |
|  | Giỏ trồng cây | Chiếc | 36 |  |
|  | Hộp trồng cây | Chiếc | 36 |  |
| 21 | Bộ dụng cụ giâm, chiết, ghép | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Cưa | Chiếc | 18 |  |
|  | Dao ghép | Chiếc | 18 |  |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 18 |  |
|  | Kìm tách vỏ cây | Chiếc | 18 |  |
| 22 | Bộ dụng cụ làm tiêu bản | Bộ | 1 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Lam men | Hộp | 1 |  |
|  | Dao lam | Hộp | 1 |  |
|  | Lam kính | Hộp | 1 |  |
|  | Panh | Chiếc | 6 |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 6 |  |
| 23 | Bộ điện di | Bộ | 1 | Điện thế điện di: 50V ÷ 110V |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Nguồn điện | Chiếc | 1 |  |
|  | Bê điện di | Chiếc | 1 |  |
|  | Khuôn đổ gel | Chiếc | 2 |  |
|  | Lược | Chiếc | 2 |  |
| 24 | Bộ pipet | Bộ | 1 | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ± 1% |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Pipet 1ml | Chiếc | 9 |  |
|  | Pipet 2ml | Chiếc | 9 |  |
|  | Pipet 5ml | Chiếc | 9 |  |
|  | Pipet 10ml | Chiếc | 9 |  |
|  | Giá để pipet | Chiếc | 3 |  |
| 25 | Bộ buret | Bộ | 3 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Buret thủy tinh | Chiếc | 1 |  |
|  | Giá đỡ | Chiếc | 1 |  |
|  | Chân giá đỡ | Chiếc | 1 |  |
|  | Kẹp buret | Chiếc | 1 |  |
|  | Giá để buret | Chiếc | 3 |  |
| 26 | Cân phân tích | Chiếc | 1 | Khả năng cân: ≤200g Độ chính xác: 10-4g |
| 27 | Cân kỹ thuật | Chiếc | 1 | Khả năng cân: ≤1220g Độ chính xác: 10-2g |
| 28 | Cân đồng hồ | Chiếc | 1 | Khả năng cân: ≤100kg |
| 29 | Cuốc | Chiếc | 18 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 30 | Bộ dụng cụ nuôi cấy | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Kéo | Chiếc | 6 |  |
|  | Dao cấy | Chiếc | 6 |  |
|  | Panh cấy | Chiếc | 6 |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 6 |  |
|  | Dao con | Chiếc | 6 |  |
|  | Đĩa cấy | Chiếc | 18 |  |
|  | Giá đặt dụng cụ | Chiếc | 6 |  |
| 31 | Đĩa petri | Chiếc | 18 | Đường kính: (800 ÷ 1.000)mm |
| 32 | Giàn để cây | Chiếc | 3 | - Diện tích: ≥2,5m2/giàn - Cường độ sáng: ≥2000 lux |
| 33 | Kẹp ép cây | Chiếc | 6 | Vật liệu inox |
| 34 | Kim mũi mác | Chiếc | 6 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 35 | Kính hiển vi | Chiếc | 1 | - Độ phóng đại: 10X ÷ 100X - Có vạch đo kích thước mẫu vật |
| 36 | Kính lúp cầm tay | Chiếc | 6 | Độ phóng đại: ≥3X |
| 37 | Khay | Chiếc | 18 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 38 | Lò vi sóng | Chiếc | 1 | Dung tích: ≥10 lít |
| 39 | Hệ thống tưới | Bộ | 1 | Diện tích tưới: ≤100m2 |
| 40 | Dụng cụ đào hố trồng cây | Chiếc | 6 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 41 | Dụng cụ đo diện tích lá | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 42 | Nhiệt kế | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 43 | Máy đo pH | Chiếc | 1 | - Phạm vi đo pH: (1 ÷ 14) - Sai số: ± 0,1 |
| 44 | Máy đo cường độ ánh sáng (Lux kế) | Chiếc | 1 | - Phạm vi đo: 0 lux ÷ 400.000 lux - Sai số ≤10% |
| 45 | Máy lắc ngang | Chiếc | 1 | - Tần suất: 0 lần/phút ÷ 250 lần/phút - Công suất lắc: 0,5kg ÷ 5kg - Biên độ lắc: ≥20mm |
| 46 | Máy ly tâm | Chiếc | 1 | Tốc độ ly tâm: ≤13000 vòng/phút |
| 47 | Máy cất nước | Chiếc | 1 | Năng suất: ≥2 lít/giờ |
| 48 | Dụng cụ sàng đất | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 49 | Máy quang phổ (UV -VIS) | Chiếc | 1 | - Phạm vi đo: 200 nm ÷ 1000nm - Độ chính xác: ± 0,1nm |
| 50 | Nồi hấp khử trùng | Chiếc | 1 | - Dung tích: ≥5 lít; - Nhiệt độ khử trùng: ≥100oC |
| 51 | Que cấy | Chiếc | 18 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 52 | Que cấy trải | Chiếc | 18 | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt |
| 53 | Tủ cấy vô trùng | Chiếc | 1 | - Vị trí làm việc: ≥1,2m - Tốc độ gió: 0m/s ÷ 0,6m/s - Cường độ sáng: ≥300lux |
| 54 | Tủ lạnh | Chiếc | 2 | - Có ít nhất 2 ngăn (1 ngăn mát và 1 ngăn làm đá) - Dung tích: ≥110 lít |
| 55 | Tủ sấy | Chiếc | 1 | - Nhiệt độ: ≤250oC - Dung tích: ≥53 lít |
| 56 | Thùng tưới | Chiếc | 5 | Loại thông dụng trên thị trường, có gắn vòi hoa sen |
| 57 | Bộ thước | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 3 |  |
|  | Thước dài | Chiếc | 3 |  |
|  | Thước panme | Chiếc | 3 |  |
| 58 | Xe rùa (cải tiến) | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO |  |  |  |
| 59 | Máy ảnh | Chiếc | 1 | Độ phân giải: ≥8MP |
| 60 | Điều hòa nhiệt độ | Bộ | 1 | Công suất: ≥9000BTU |
| 61 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | - Kích thước màn chiếu: ≤1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |
| 62 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |

Phần C

DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG THEO MÔ ĐUN TỰ CHỌN

BẢNG 37. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): QUẢN LÝ DỊCH HẠI TỔNG HỢP

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ống nghiệm | Chiếc | 36 | Kích thước: (16 x 160) mm, có nút đậy |
| 2 | Dao phát | Chiếc | 18 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 3 | Bẫy côn trùng | Chiếc | 18 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Lồng nuôi sâu | Chiếc | 3 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Vợt bắt côn trùng | Chiếc | 18 | Loại thông dụng trên thị trường |

BẢNG 38. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bình pha thuốc | Chiếc | 3 | Dung tích: ≥5 lít |

BẢNG 39. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CÔN TRÙNG NÔNG NGHIỆP

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 36

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bầy côn trùng | Chiếc | 18 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Lồng nuôi sâu | Chiếc | 3 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 3 | Vợt bắt côn trùng | Chiếc | 18 | Loại thông dụng trên thị trường |

BẢNG 40. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BỆNH CÂY NÔNG NGHIỆP

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 37

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy PCR | Bộ | 1 | - Biên độ nhiệt: 4oC ÷ 99oC - Sai số: ± 0,5oC - Tốc độ gia nhiệt: 3oC |

BẢNG 41. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NUÔI TRỒNG NẤM RƠM

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 45

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giàn giá nhiều tầng | Chiếc | 6 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Máy trộn nguyên liệu | Chiếc | 1 | Năng suất ≥150kg/h |
| 3 | Bộ dụng cụ cấy nấm | Bộ | 18 | Làm bằng thép không gỉ |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |
|  | Giá để bịch nấm | Chiếc | 1 |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 1 |  |
|  | Que cấy | Chiếc | 1 |  |
|  | Giá để dụng cụ | Chiếc | 1 |  |
| 4 | Tủ cấy nấm | Chiếc | 1 | Độ sáng: ≥300 lux |
| 5 | Hệ thống phun sương | Bộ | 1 | Phù hợp với diện tích nhà xưởng trồng nấm |
| 6 | Bình phun nước | Chiếc | 2 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Dao | Chiếc | 6 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Lò hấp | Chiếc | 1 | - Nhiệt độ: ≥95oC - Dung tích: ≥110 lít |
| 9 | Lò sấy | Chiếc | 1 | Dung tích: ≥105 lít |

BẢNG 42. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NUÔI TRỒNG NẤM SÒ

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 46

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giàn giá nhiều tầng | Chiếc | 6 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Máy trộn nguyên liệu | Chiếc | 1 | Năng suất: > 150kg/h |
| 3 | Bộ dụng cụ cấy nấm | Bộ | 18 | Làm bằng thép không gỉ |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |
|  | Giá để bịch nấm | Chiếc | 1 |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 1 |  |
|  | Que cấy | Chiếc | 1 |  |
|  | Giá để dụng cụ | Chiếc | 1 |  |
| 4 | Tủ cấy nấm | Chiếc | 1 | Độ sáng: ≥300 lux; Đèn UV công suất: ≥10W |
| 5 | Hệ thống phun sương | Bộ | 1 | Diện tích tưới: ≤100m2 |
| 6 | Bình phun nước | Chiếc | 2 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Dao | Chiếc | 6 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Lò hấp | Chiếc | 1 | - Nhiệt độ: ≥95oC - Dung tích: ≥110 lít |
| 9 | Lò sấy | Chiếc | 1 | Dung tích: ≥105 lít |

BẢNG 43. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NUÔI TRỒNG NẤM LINH CHI

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 47

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giàn giá nhiều tầng | Chiếc | 6 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Máy trộn nguyên liệu | Chiếc | 1 | Năng suất: ≥150kg/h |
| 3 | Bộ dụng cụ cấy nấm | Bộ | 18 | Làm bằng thép không gỉ |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |
|  | Giá để bịch nấm | Chiếc | 1 |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 1 |  |
|  | Que cấy | Chiếc | 1 |  |
|  | Giá để dụng cụ | Chiếc | 1 |  |
| 4 | Tủ cấy nấm | Chiếc | 1 | Độ sáng: ≥300 lux; Đèn UV công suất: ≥10W |
| 5 | Hệ thống phun sương | Bộ | 1 | Diện tích tưới: ≤100m2 |
| 6 | Bình phun nước | Chiếc | 2 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Dao | Chiếc | 6 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Lò hấp | Chiếc | 1 | - Nhiệt độ: ≥95oC - Dung tích: ≥110 lít |
| 9 | Lò sấy | Chiếc | 1 | Dung tích: ≥105 lít |

BẢNG 44. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NUÔI TRỒNG NẤM MỘC NHĨ

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 48

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giàn giá để nhiều tầng | Chiếc | 6 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Máy trộn nguyên liệu | Chiếc | 1 | Năng suất: ≥150kg/h |
| 3 | Bộ dụng cụ cấy nấm | Bộ | 18 | Làm bằng thép không gỉ |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |
|  | Giá để bịch nấm | Chiếc | 1 |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 1 |  |
|  | Que cấy | Chiếc | 1 |  |
|  | Giá để dụng cụ | Chiếc | 1 |  |
| 4 | Tủ cấy nấm | Chiếc | 1 | Độ sáng: ≥300 lux Đèn UV công suất: ≥10W |
| 5 | Hệ thống phun sương | Bộ | 1 | Diện tích tưới: ≤100m2 |
| 6 | Bình phun nước | Chiếc | 2 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Dao | Chiếc | 6 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Lò hấp | Chiếc | 1 | - Nhiệt độ: ≥95oC - Dung tích: ≥110 lít |
| 9 | Lò sấy | Chiếc | 1 | Dung tích: >105 lít |

BẢNG 45. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NUÔI TRỒNG NẤM KIM CHÂM

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 49

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giàn giá nhiều tầng | Chiếc | 6 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Máy trộn nguyên liệu | Chiếc | 1 | Năng suất: ≥150kg/h |
| 3 | Bộ dụng cụ cấy nấm | Bộ | 18 | Làm bằng thép không gỉ |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |
|  | Giá để bịch nấm | Chiếc | 1 |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 1 |  |
|  | Que cấy | Chiếc | 1 |  |
|  | Giá để dụng cụ | Chiếc | 1 |  |
| 4 | Tủ cấy nấm | Chiếc | 1 | Độ sáng: ≥300 lux Đèn UV công suất: ≥10W |
| 5 | Hệ thống phun sương | Bộ | 1 | Phù hợp với diện tích nhà xưởng trồng nấm |
| 6 | Bình phun nước | Chiếc | 2 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Dao | Chiếc | 6 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Lò hấp | Chiếc | 1 | - Nhiệt độ: ≥95oC - Dung tích: ≥110 lít |
| 9 | Lò sấy | Chiếc | 1 | Dung tích: ≥105 lít |

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP NGHỀ

(Kèm theo Quyết định số 1634/QĐ-BLĐTBXH ngày 13 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội)

| STT | Họ và tên | Trình độ | Chức vụ trong Hội đồng thẩm định |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ông Nguyễn Ngọc Tám | Kỹ sư | Chủ tịch HĐTĐ |
| 2 | Ông Nguyễn Văn Duy | Tiến sĩ | P. Chủ tịch HĐTĐ |
| 3 | Ông Vũ Đức Thoan | Thạc sĩ kỹ thuật | Ủy viên thư ký |
| 4 | Bà Hoàng Phương Hà | Tiến sĩ | Ủy viên |
| 5 | Ông Bùi Văn Ngọc | Tiến sĩ | Ủy viên |
| 6 | Ông Nguyễn Văn Cần | Kỹ sư Công nghệ sinh học và thực phẩm | Ủy viên |
| 7 | Ông Phan Văn Lại | Thạc sĩ | Ủy viên |

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

DẠY NGHỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2013/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã nghề: 50420201

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Mục lục

Phần thuyết minh

Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

Bảng 1. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Phân loại thực vật (MH 07)

Bảng 2. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Sinh học tế bào (MH 08)

Bảng 3. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Sinh lý thực vật (MH 09)

Bảng 4. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Di truyền thực vật (MH 10)

Bảng 5. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hóa sinh thực vật (MH 11)

Bảng 6. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ sở của nuôi cấy mô tế bào thực vật (MH 12)

Bảng 7. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Bệnh cây đại cương (MH 13)

Bảng 8. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Công tác phòng thí nghiệm (MĐ 14)

Bảng 9. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Nhà kính, nhà lưới (MĐ 15)

Bảng 10. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vườn ươm (MĐ 16)

Bảng 11. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Trồng rừng (MĐ 17)

Bảng 12. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Nhân giống cây lâm nghiệp (Cây Keo, Bạch đàn) (MĐ 18)

Bảng 13. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Nhân giống hoa lan (Lan Hồ điệp, Lan Đai châu) (MĐ 19)

Bảng 14. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Nhân giống cây chuối (MĐ 20)

Bảng 15. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Nhân giống hoa đồng tiền (MĐ 21)

Bảng 16. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Nhân giống cây dược liệu (Ba kích, Lô hội) (MĐ 22)

Bảng 17. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Nhân giống cây lấy củ (Cây khoai tây, khoai sọ, khoai lang) (MĐ 23)

Bảng 18. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Nông nghiệp hữu cơ (MĐ 24)

Bảng 19. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Phân vi sinh (MĐ 25)

Bảng 20. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): An toàn lao động và vệ sinh nông nghiệp (MĐ 26)

Bảng 21. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sinh thái nông nghiệp (MĐ 27)

Bảng 22. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Quản trị sản xuất trong nông nghiệp (MĐ 28)

Bảng 23. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Khảo sát thị trường cây giống (MĐ 29)

Bảng 24. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh (MĐ 30)

Bảng 25. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Nhân giống cây cam quýt (MĐ 31).

Bảng 26. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kỹ năng giao tiếp và đàm phán (MĐ 32)

Bảng 27. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thực tập sản xuất (MĐ 33)

Bảng 28. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Hệ thống nông nghiệp (MH 34)

Bảng 29. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Quản lý dịch hại tổng hợp (mĐ 35)

Bảng 30. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (MĐ 37)

Bảng 31. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Côn trùng nông nghiệp (MĐ 38)

Bảng 32. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Bệnh cây nông nghiệp (MĐ 39)

Bảng 33. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Nhân giống cây hoa ly (MĐ 46)

Bảng 34. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Nuôi trồng nấm rơm (MĐ 47)

Bảng 35. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Nuôi trồng nấm sò (MĐ 48)

Bảng 36. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Nuôi trồng nấm linh chi (MĐ 49)

Bảng 37. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Nuôi trồng nấm mộc nhĩ (MĐ 50)

Bảng 38. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Nuôi trồng nấm kim châm (MĐ 51)

Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 39. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo mô đun tự chọn

Bảng 40. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Quản lý dịch hại tổng hợp (mĐ 35)

Bảng 41. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (MĐ 37)

Bảng 42. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Côn trùng nông nghiệp (MĐ 38)

Bảng 43. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Bệnh cây nông nghiệp (MĐ 39)

Bảng 44. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Nuôi trồng nấm rơm (MĐ 47)

Bảng 45. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Nuôi trồng nấm sò (MĐ 48)

Bảng 46. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Nuôi trồng nấm linh chi (MĐ 49)

Bảng 47. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Nuôi trồng nấm mộc nhĩ (MĐ 50)

Bảng 48. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Nuôi trồng nấm kim châm (MĐ 51)

Danh sách hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Công nghệ sinh học

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Công nghệ sinh học trình độ cao đẳng nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh...) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Công nghệ sinh học, ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Công nghệ sinh học

1. Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 38, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 39. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc.

Trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 40 đến bảng 48) dùng để bổ sung cho bảng 39

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Công nghệ sinh học

Các trường đào tạo nghề Công nghệ sinh học, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 39).

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

Phần A

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN (BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

BẢNG 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): PHÂN LOẠI THỰC VẬT

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kính lúp cầm tay | Chiếc | 18 | Dùng để quan sát mẫu vật | Độ phóng đại: ≤3X |
| 2 | Kính hiển vi | Chiếc | 1 | Dùng để quan sát mẫu vật có kích thước nhỏ | - Độ phóng đại: 10X ÷ 100X - Có vạch đo kích thước mẫu vật |
| 3 | Bộ dụng cụ làm tiêu bản | Bộ | 1 | Dùng để thực hành làm tiêu bản thực vật | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Lam men | Hộp | 1 |  |  |
|  | Dao lam | Hộp | 1 |  |  |
|  | Lam kính | Hộp | 1 |  |  |
|  | Panh | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 6 |  |  |
| 4 | Kim mũi mác | Chiếc | 6 | Dùng để lấy mẫu và làm tiêu bản | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Kẹp ép cây | Chiếc | 6 | Dùng để làm tiêu bản thực vật | Vật liệu inox |
| 6 | Bình ngâm mẫu | Chiếc | 18 | Dùng để ngâm mẫu tiêu bản thực vật | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Dụng cụ đo diện tích lá | Chiếc | 1 | Dùng để đo diện tích lá | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Máy quang phổ | Chiếc | 1 | Dùng để xác định nồng độ dung dịch | - Phạm vi đo: 200nm ÷ 1000nm - Độ chính xác: ± 0,1nm |
| 9 | Cân kỹ thuật | Chiếc | 1 | Dùng để cân mẫu vật, hóa chất | Khả năng cân: ≤1220g Độ chính xác: 10-2 g |
| 10 | Khay | Chiếc | 18 | Dùng để đựng mẫu vật | Loại thông dụng trên thị trường |
| 11 | Đĩa petri | Chiếc | 18 | Dùng để đựng môi trường nuôi mẫu | Đường kính: (800 ÷ 1.000)mm |
| 12 | Bộ thước | Bộ | 1 | Dùng để đo chiều cao, đo đường kính thân cây | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Thước dài | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Thước panme | Chiếc | 3 |  |  |
| 13 | Máy định vị GPS | Chiếc | 1 | Dùng để xác định vị trí của mẫu vật | Loại thông dụng trên thị trường |
| 14 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 15 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): SINH HỌC TẾ BÀO

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bể ổn nhiệt | Chiếc | 1 | Dùng để ổn định nhiệt độ phản ứng | - Thể tích ≥3 lít - Sai số ≤1oC |
| 2 | Máy quang phổ | Chiếc | 1 | Dùng để xác định nồng độ dung dịch | - Phạm vi đo: 200nm ÷ 1000nm - Độ chính xác: ± 0,1nm |
| 3 | Máy đo pH | Chiếc | 1 | Dùng để đo pH của dung dịch | - Phạm vi đo pH: (1 ÷ 14) - Sai số: ± 0,1 |
| 4 | Đĩa petri | Chiếc | 18 | Dùng để đựng môi trường nuôi mẫu | Đường kính: (800 ÷ 1.000)mm |
| 5 | Kẹp ép cây | Chiếc | 6 | Dùng để làm tiêu bản thực vật | Vật liệu inox |
| 6 | Kim mũi mác | Chiếc | 6 | Dùng để lấy mẫu và làm tiêu bản | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Bình ngâm mẫu | Chiếc | 18 | Dùng để ngâm mẫu tiêu bản thực vật | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Khay | Chiếc | 18 | Dùng để đựng mẫu vật | Loại thông dụng trên thị trường |
| 9 | Máy ly tâm | Chiếc | 1 | Sử dụng để tách pha trong dung dịch | Tốc độ ly tâm: ≤13000 vòng/phút |
| 10 | Kính hiển vi | Chiếc | 1 | Dùng để quan sát mẫu vật có kích thước nhỏ | - Độ phóng đại: 10X ÷ 100X - Có vạch đo kích thước mẫu vật |
| 11 | Bộ thước | Bộ | 1 | Dùng để đo chiều cao, đo đường kính thân cây | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiêc | 3 |  |  |
|  | Thước dài | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Thước panme | Chiếc | 3 |  |  |
| 12 | Cân kỹ thuật | Chiếc | 1 | Dùng để cân mẫu vật, hóa chất | Khả năng cân: ≤1220g Độ chính xác: 10-2 g |
| 13 | Bộ bình đựng nitơ lỏng | Bộ | 1 | Dùng để đựng, vận chuyển nitơ | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình 10 lít | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bình 3 lít | Chiếc | 1 |  |  |
| 14 | Tủ lạnh | Chiếc | 1 | Dùng để lưu trữ mẫu và hóa chất chuyên dụng | - Có ít nhất 2 ngăn (1 ngăn mát và 1 ngăn làm đá) - Dung tích: ≥110 lít |
| 15 | Tủ sấy | Chiếc | 1 | Dùng để sấy dụng cụ, vật dụng | - Nhiệt độ: ≤250oC - Dung tích: ≥53 lít |
| 16 | Nhiệt kế | Chiếc | 1 | Dùng để đo nhiệt độ phản ứng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 17 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 18 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): SINH LÝ THỰC VẬT

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ dụng cụ giâm, chiết, ghép | Bộ | 1 | Dùng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cưa | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Dao ghép | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Kìm tách vỏ cây | Chiếc | 18 |  |  |
| 2 | Bộ dụng cụ trồng cây trong dung dịch | Bộ | 1 | Dùng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khay | Chiếc | 36 |  |  |
|  | Giỏ trồng cây | Chiếc | 36 |  |  |
|  | Hộp trồng cây | Chiếc | 36 |  |  |
| 3 | Ẩm kế | Chiếc | 2 | Dùng để đo độ ẩm môi trường | - Phạm vi đo: 0% ÷ 100% - Độ chính xác: ± 3% |
| 4 | Máy đo cường độ ánh sáng (Lux kế) | Chiếc | 1 | Dùng để đo cường độ ánh sáng | - Phạm vi đo: 0 lux ÷ 400.000 lux - Sai số ≤10% |
| 5 | Bộ dụng cụ làm tiêu bản | Bộ | 1 | Dùng để thực hành làm tiêu bản thực vật | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Lam men | Hộp | 1 |  |  |
|  | Dao lam | Hộp | 1 |  |  |
|  | Lam kính | Hộp | 1 |  |  |
|  | Panh | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 6 |  |  |
| 6 | Kim mũi mác | Chiếc | 6 | Dùng để lấy mẫu và làm tiêu bản | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Kẹp ép cây | Chiếc | 6 | Dùng để làm tiêu bản thực vật | Vật liệu inox |
| 8 | Đĩa petri | Chiếc | 18 | Dùng để đựng môi trường nuôi mẫu | Đường kính: (800 ÷ 1.000)mm |
| 9 | Máy quang phổ | Chiếc | 1 | Dùng để xác định nồng độ dung dịch | - Phạm vi đo: 200nm ÷ 1000nm - Độ chính xác: ± 0,1nm |
| 10 | Khay | Chiếc | 18 | Dùng để đựng mẫu vật | Loại thông dụng trên thị trường |
| 11 | Kính hiển vi | Chiếc | 1 | Dùng để quan sát mẫu vật có kích thước nhỏ | - Độ phóng đại: 10X ÷ 100X - Có vạch đo kích thước mẫu vật |
| 12 | Cân kỹ thuật | Chiếc | 1 | Dùng để cân mẫu vật, hóa chất | Khả năng cân: ≤1220g Độ chính xác: 10-2 g |
| 13 | Nồi hấp khử trùng | Chiếc | 1 | Dùng để khử trùng dụng cụ, môi trường nuôi cấy | - Dung tích: ≥5 lít - Nhiệt độ khử trùng: ≥100oC |
| 14 | Tủ lạnh | Chiếc | 1 | Dùng để lưu trữ mẫu và hóa chất chuyên dụng | - Có ít nhất 2 ngăn (1 ngăn mát và 1 ngăn làm đá) - Dung tích: ≥110 lít |
| 15 | Tủ sấy | Chiếc | 1 | Dùng để sấy dụng cụ, vật dụng | - Nhiệt độ: ≤250oC - Dung tích: ≥53 lít |
| 16 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 17 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): DI TRUYỀN THỰC VẬT

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kim mũi mác | Chiếc | 6 | Dùng để lấy mẫu và làm tiêu bản | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Khay | Chiếc | 18 | Dùng để đựng mẫu vật | Loại thông dụng trên thị trường |
| 3 | Bộ dụng cụ làm tiêu bản | Bộ | 1 | Dùng trong quá trình thực hành làm tiêu bản | Loai thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Lam men | Hộp | 1 |  |  |
|  | Dao lam | Hộp | 1 |  |  |
|  | Lam kính | Hộp | 1 |  |  |
|  | Panh | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 6 |  |  |
| 4 | Bình ngâm mẫu | Chiếc | 18 | Dùng để ngâm mẫu tiêu bản thực vật. | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Kính lúp cầm tay | Chiếc | 9 | Dùng để quan sát mẫu vật | Độ phóng đại: ≥3X |
| 6 | Kính hiển vi | Chiếc | 1 | Dùng để quan sát mẫu vật có kích thước nhỏ | - Độ phóng đại: 10X ÷ 100X - Có vạch đo kích thước mẫu vật |
| 7 | Bể ổn nhiệt | Chiếc | 2 | Dùng để ổn định nhiệt độ phản ứng | - Thể tích: ≥3 lít - Sai số: ≤1oC |
| 8 | Máy ly tâm | Chiếc | 2 | Sử dụng để tách pha trong dung dịch | Tốc độ ly tâm: ≤13000 vòng/phút |
| 9 | Bộ bình đựng nitơ lỏng | Bộ | 1 | Dùng để đựng, vận chuyển nitơ | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Bình 10 lít | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bình 3 lít | Chiếc | 1 |  |  |
| 10 | Máy quang phổ | Chiếc | 1 | Dùng để xác định nồng độ dung dịch | - Phạm vi đo: 200nm ÷ 1000nm - Độ chính xác: ± 0,1nm |
| 11 | Đĩa petri | Chiếc | 18 | Dùng để đựng môi trường nuôi mẫu | Đường kính: (800 ÷ 1.000)mm |
| 12 | Bộ điện di | Bộ | 1 | Dùng để điện di ADN | Điện áp điện di: 50V ÷ 110V |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nguồn điện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bể điện di | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Khuôn đổ gel | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Lược | Chiếc | 2 |  |  |
| 13 | Bộ Micropipet | Bộ | 1 | Dùng để hút hóa chất | Vật liệu thủy tinh |
|  | Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |  |
|  | Micropipet loại 10µl | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Micropipet loại 100µl | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Micropipet loại 1000µl | Chiếc | 1 |  |  |
| 14 | Lò vi sóng | Chiếc | 1 | Dùng để nấu môi trường có thạch | Dung tích: ≥10 lít |
| 15 | Cân kỹ thuật | Chiếc | 1 | Dùng để cân mẫu vật, hóa chất | Khả năng cân: ≤1220g Độ chính xác: 10-2 g |
| 16 | Máy cất nước | Chiếc | 1 | Sử dụng để tạo ra nước tinh khiết | Năng suất: ≥2 lít/giờ |
| 17 | Nồi hấp khử trùng | Chiếc | 1 | Dùng để khử trùng dụng cụ, môi trường nuôi cấy | - Dung tích: ≥5 lít - Nhiệt độ khử trùng: ≥100oC |
| 18 | Máy ảnh | Chiếc | 1 | Dùng để chụp ảnh mẫu vật và ảnh điện di | Độ phân giải: ≥8MP |
| 19 | Tủ lạnh | Chiếc | 1 | Dùng để lưu trữ mẫu và hóa chất chuyên dụng | - Có ít nhất 2 ngăn (1 ngăn mát và 1 ngăn làm đá) - Dung tích: ≥110 lít |
| 20 | Bộ pipet | Bộ | 1 | Dùng để hút hóa chất | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ± 1% |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pipet 1ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 2ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 5ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 10ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Giá để pipet | Chiếc | 3 |  |  |
| 21 | Máy đo pH | Chiếc | 1 | Dùng để đo pH của dung dịch | - Phạm vi đo pH: (1 ÷ 14) - Sai số: ± 0,1 |
| 22 | Tủ sấy | Chiếc | 1 | Dùng để sấy dụng cụ, vật dụng | - Nhiệt độ: ≤250oC - Dung tích: ≥53 lít |
| 23 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 24 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HÓA SINH THỰC VẬT

Tên nghề: Công nghệ sinh học Mã số môn học: MH 11 Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ dụng cụ làm tiêu bản | Bộ | 1 | Dùng trong quá trình thực hành làm tiêu bản | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Lam men | Hộp | 1 |  |  |
|  | Dao lam | Hộp | 1 |  |  |
|  | Lam kính | Hộp | 1 |  |  |
|  | Panh | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 6 |  |  |
| 2 | Đĩa petri | Chiếc | 18 | Dùng để đựng môi trường nuôi mẫu | Đường kính: (800 ÷ 1.000)mm |
| 3 | Khay | Chiếc | 18 | Dùng để đựng mẫu vật | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Máy quang phổ | Chiếc | 1 | Dùng để xác định nồng độ dung dịch | - Phạm vi đo: 200nm ÷ 1000nm - Độ chính xác: ± 0,1nm |
| 5 | Bộ chưng cất Kjeldahl | Bộ | 1 | Dùng để xác định hàm lượng nitơ tổng số | - Nhiệt độ phá mẫu: ≤450oC - Sai số: ≤1oC - Tỷ lệ thu hồi: ≥95% |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ chưng cất | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bộ phá mẫu | Bộ | 1 |  |  |
| 6 | Bộ Soxhlet | Bộ | 1 | Dùng để ly trích các hợp chất hữu cơ | Số vị trí đặt bình: ≥04 |
| 7 | Cân kỹ thuật | Chiếc | 1 | Dùng để cân mẫu vật, hóa chất | Khả năng cân: ≤1220g Độ chính xác: 10-2 g |
| 8 | Bể ổn nhiệt | Chiếc | 2 | Dùng để ổn định nhiệt độ phản ứng | - Thể tích: ≥3 lít - Sai số: ≤1oC |
| 9 | Bộ pipet | Bộ | 1 | Dùng để hút hóa chất trong ống nghiệm | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ± 1% |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pipet 1ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 2ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 5ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 10ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Giá để pipet | Chiếc | 3 |  |  |
| 10 | Bộ buret | Bộ | 3 | Dùng để chuẩn độ dung dịch, hóa chất | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Buret thủy tinh | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Giá đỡ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Chân giá đỡ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kẹp buret | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Giá để buret | Chiếc | 3 |  |  |
| 11 | Bộ bình tam giác | Bộ | 1 | Dùng để đựng các dung dịch phản ứng | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Bình tam giác 250ml | Chiếc | 54 |  |  |
|  | Bình tam giác 100ml | Chiếc | 54 |  |  |
| 12 | Bộ bình đựng hóa chất | Bộ | 1 | Dùng để dựng dung dịch, hóa chất | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình 100ml | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Bình 250ml | Chiếc | 15 |  |  |
|  | Bình 500ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình 1000ml | Chiếc | 5 |  |  |
| 13 | Bộ ống đong | Bộ | 1 | Dùng để đong và định lượng dung dịch, hóa chất | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ống đong 50ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 100ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 250ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 500ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 1000ml | Chiếc | 1 |  |  |
| 14 | Bộ bình định mức | Bộ | 1 | Dùng để định lượng dung dịch, hóa chất | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình định mức 25ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 50ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 100ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 250ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Bình định mức 500ml | Chiếc | 3 |  |  |
| 15 | Máy đo pH | Chiếc | 1 | Dùng để đo pH của dung dịch | - Phạm vi đo pH: (1 ÷ 14) - Sai số: ± 0,1 |
| 16 | Nhiệt kế | Chiếc | 1 | Dùng để đo nhiệt độ phản ứng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 17 | Ẩm kế | Chiếc | 2 | Dùng để đo độ ẩm môi trường | - Phạm vi đo: 0% ÷ 100% - Độ chính xác: ± 3% |
| 18 | Máy đo cường độ ánh sáng (Lux kế) | Chiếc | 1 | Dùng để đo cường độ ánh sáng | - Phạm vi đo: 0 lux ÷ 400.000 lux - Sai số ≤10% |
| 19 | Tủ lạnh | Chiếc | 1 | Dùng để lưu trữ mẫu và hóa chất | - Có ít nhất 2 ngăn (1 ngăn mát và 1 ngăn làm đá) - Dung tích: ≥110 lít |
| 20 | Bếp điện | Chiếc | 1 | Dùng để đun, nấu môi trường nuôi cây | Công suất: ≤1000W |
| 21 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 22 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ SỞ CỦA NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản thiết bị' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tủ cấy vô trùng | Chiếc | 1 | Dùng để tạo không gian vô trùng | - Vị trí làm việc: ≥1,2m - Tốc độ gió: 0m/s ÷ 0,6m/s - Cường độ sáng: ≥300 lux |
| 2 | Nồi hấp khử trùng | Chiếc | 1 | Dùng để khử trùng dụng cụ, môi trường nuôi cấy | - Dung tích: ≥5 lít - Nhiệt độ khử trùng: ≥100oC |
| 3 | Tủ sấy | Chiếc | 1 | Dùng để sấy dụng cụ, vật dụng | - Nhiệt độ: ≤250oC - Dung tích: ≥53 lít |
| 4 | Cân kỹ thuật | Chiếc | 1 | Dùng để cân mẫu vật, hóa chất | Khả năng cân: ≤1220g Độ chính xác: 10-2 g |
| 5 | Máy đo pH | Chiếc | 1 | Dùng để đo pH của dung dịch | - Phạm vi đo pH: (1 ÷ 14) - Sai số: ± 0,1 |
| 6 | Giàn để cây | Chiếc | 1 | Dùng để đặt bình nuôi cấy | - Diện tích: ≥2,5m2/giàn - Cường độ sáng: ≥2000 Lux |
| 7 | Máy cất nước | Chiếc | 1 | Sử dụng để tạo ra nước tinh khiết | Năng suất: ≥2 lít/giờ |
| 8 | Tủ lạnh | Chiếc | 1 | Dùng để lưu trữ mẫu và hóa chất | - Có ít nhất 2 ngăn (1 ngăn mát và 1 ngăn làm đá) - Dung tích: ≥110 lít |
| 9 | Lò vi sóng | Chiếc | 1 | Dùng để nấu môi trường có thạch | Dung tích: ≥10 lít |
| 10 | Bộ pipet | Bộ | 1 | Dùng để hút hóa chất, dung dịch | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ± 1% |
|  | Mỗi bộ bao gồm. |  |  |  |  |
|  | Pipet 1ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 2ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 5ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 10ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Giá để pipet | Chiếc | 3 |  |  |
| 11 | Bộ bình định mức | Bộ | 1 | Dùng để định lượng dung dịch, hóa chất | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình định mức 25ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 50ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 100ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 250ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Bình định mức 500ml | Chiếc | 3 |  |  |
| 12 | Bộ ống đong | Bộ | 1 | Dùng để đong và định lượng dung dịch, hóa chất | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ống đong 50ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 100ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 250ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 500ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 1000ml | Chiếc | 1 |  |  |
| 13 | Bộ bình nuôi cấy | Bộ | 1 | Sử dụng để nuôi cấy cây mô | - Dung tích: ≥250ml - Đường kính miệng bình: ≥3cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình tam giác | Chiếc | 36 |  |  |
|  | Bình trụ | Chiếc | 36 |  |  |
| 14 | Bộ dụng cụ nuôi cấy | Bộ | 1 | Dùng để cắt mẫu cấy, và chuyển mẫu cấy vào bình nuôi cấy | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kéo | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Dao cấy | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Panh cấy | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Dao con | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Đĩa cấy | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Giá đặt dụng cụ | Chiếc | 6 |  |  |
| 15 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 16 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 7. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): BỆNH CÂY ĐẠI CƯƠNG

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kính lúp cầm tay | Chiếc | 6 | Dùng để quan sát mẫu vật | Độ phóng đại: ≥3X |
| 2 | Kính hiển vi | Chiếc | 1 | Dùng quan sát mẫu vật có kích thước nhỏ | - Độ phóng đại: 10X ÷ 100X - Có vạch đo kích thước mẫu vật |
| 3 | Bộ dụng cụ làm tiêu bản | Bộ | 1 | Dùng để thực hành làm tiêu bản thực vật | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Lam men | Hộp | 1 |  |  |
|  | Dao lam | Hộp | 1 |  |  |
|  | Lam kính | Hộp | 1 |  |  |
|  | Panh | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 6 |  |  |
| 4 | Khay | Chiếc | 18 | Dùng để đựng mẫu vật | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Đĩa petri | Chiếc | 18 | Dùng để đựng môi trường nuôi mẫu | Đường kính: (800 ÷ 1.000)mm |
| 6 | Bộ pipet: | Bộ | 1 | Dùng để hút hóa chất, dung dịch | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ± 1% |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pipet 1ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 2ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 5ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 10ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Giá để pipet | Chiếc | 3 |  |  |
| 7 | Tủ cấy vô trùng | Chiếc | 1 | Sử dụng để tạo không gian vô trùng | - Vị trí làm việc: ≥1,2m - Tốc độ gió: 0m/s ÷ 0,6m/s - Cường độ sáng: ≥300 lux |
| 8 | Tủ sấy | Chiếc | 1 | Dùng để sấy dụng cụ, vật dụng | - Nhiệt độ: ≤250oC - Dung tích: ≥53 lít |
| 9 | Bể ổn nhiệt | Chiếc | 2 | Dùng để ổn định nhiệt độ phản ứng | - Thể tích: ≥3 lít - Sai số: ≤1oC |
| 10 | Máy ảnh | Chiếc | 1 | Dùng để chụp ảnh mẫu vật và ảnh thí nghiệm | Độ phân giải: ≥8 MP |
| 11 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 12 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CÔNG TÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 14

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy cất nước | Chiếc | 1 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng thiết bị trong phòng thí nghiệm | Năng suất: ≥2 lít/giờ |
| 2 | Bếp điện | Chiếc | 1 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng thiết bị trong phòng thí nghiệm | Công suất: ≤1000W |
| 3 | Tủ cấy vô trùng | Chiếc | 1 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng thiết bị trong phòng thí nghiệm | - Vị trí làm việc: ≥1,2m - Tốc độ gió: 0m/s ÷ 0,6m/s - Cường độ sáng: ≥300 Lux |
| 4 | Máy đo pH | Chiếc | 1 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng thiết bị trong phòng thí nghiệm | - Phạm vi đo pH: (1 ÷ 14) - Sai số: ± 0,1 |
| 5 | Cân kỹ thuật | Chiếc | 1 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng | Khả năng cân: ≤1220g Độ chính xác: 10-2g |
| 6 | Tủ lạnh | Chiếc | 1 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng | - Có ít nhất 2 ngăn (1 ngăn mát và 1 ngăn làm đá) - Dung tích: ≥110 lít |
| 7 | Bộ Micropipet | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng dụng cụ trong phòng thí nghiệm | Vật liệu thủy tinh |
|  | Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |  |
|  | Micropipet 10µl | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Micropipet 100µl | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Micropipet 1000µl | Chiếc | 1 |  |  |
| 8 | Kính hiển vi | Chiếc | 1 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng | - Độ phóng đại: 10X ÷ 100X - Có vạch đo kích thước mẫu vật |
| 9 | Nồi hấp khử trùng | Chiếc | 1 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng | - Dung tích: ≥5 lít - Nhiệt độ khử trùng: ≥100oC |
| 10 | Tủ sấy | Chiếc | 1 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng và bảo trì | - Nhiệt độ: ≤250oC - Dung tích: ≥53 lít |
| 11 | Lò vi sóng | Chiếc | 1 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng | Dung tích: ≥10 lít |
| 12 | Bộ pipet | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng dụng cụ trong phòng thí nghiệm | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ± 1% |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pipet 1ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 2ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 5ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 10ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Giá để pipet | Chiếc | 3 |  |  |
| 13 | Bình ngâm mẫu | Chiếc | 18 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng dụng cụ trong phòng thí nghiệm | Loại thông dụng trên thị trường |
| 14 | Bộ ống đong | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng dụng cụ trong phòng thí nghiệm | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ống đong 50ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 100ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 250ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 500ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 1000ml | Chiếc | 1 |  |  |
| 15 | Bộ bình định mức | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng dụng cụ trong phòng thí nghiệm | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình định mức 25ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 50ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 100ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 250ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Bình định mức 500ml | Chiếc | 3 |  |  |
| 16 | Bộ bình nuôi cấy Mỗi bộ bao gồm: - Bình tam giác - Bình trụ | Bộ Chiếc Chiếc | 1 36 36 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng dụng cụ trong phòng thí nghiệm | - Dung tích: ≥250ml - Đường kính miệng bình: ≥3cm |
| 17 | Bộ dụng cụ nuôi cấy | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng dụng cụ trong phòng thí nghiệm | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kéo | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Dao cấy | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Panh cấy | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Dao con | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Đĩa cấy | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Giá đặt dụng cụ | Chiếc | 6 |  |  |
| 18 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | Loại thông dụng trên thị trường |
| 19 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 |  | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NHÀ KÍNH, NHÀ LƯỚI

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt kế | Chiếc | 1 | Dùng để đo nhiệt độ phản ứng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Máy đo cường độ ánh sáng (Lux kế) | Chiếc | 1 | Dùng để đo cường độ ánh sáng | - Phạm vi đo: 0 lux ÷ 400.000 lux - Sai số: ≤10% |
| 3 | Ẩm kế | Chiếc | 2 | Dùng để đo độ ẩm môi trường | - Phạm vi đo: 0% ÷ 100% - Độ chính xác: ± 3% |
| 4 | Dụng cụ sàng đất | Chiếc | 1 | Dùng để sàng đất trước khi đóng bầu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Hệ thống tưới | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn tưới cây trong nhà lưới | Diện tích tưới: ≤100m2 |
| 6 | Bộ thước | Bộ | 1 | Dùng để đo chiều cao, đo đường kính thân cây | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Thước dài | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Thước panme | Chiếc | 3 |  |  |
| 7 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VƯỜN ƯƠM

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt kế | Chiếc | 1 | Dùng để đo nhiệt độ phản ứng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Ẩm kế | Chiếc | 2 | Dùng để đo độ ẩm môi trường | - Phạm vi đo: 0% ÷ 100% - Độ chính xác: ± 3% |
| 3 | Máy đo cường độ ánh sáng (Lux kế) | Chiếc | 1 | Dùng để đo cường độ ánh sáng | - Phạm vi đo: 0 lux ÷ 400.000 lux - Sai số ≤10% |
| 4 | Dụng cụ sàng đất | Chiếc | 1 | Dùng để sàng đất trước khi đóng bầu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Bộ dụng cụ giâm, chiết, ghép | Bộ | 1 | Dùng trong quá trình thực hành ươm cây | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cưa | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Dao ghép | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Kìm tách vỏ cây | Chiếc | 18 |  |  |
| 6 | Dụng cụ đo diện tích lá | Chiếc | 1 | Dùng để đo diện tích lá | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Bình phun thuốc | Chiếc | 2 | Dùng để phun thuốc trừ sâu và phân bón | Dung tích: ≥8 lít |
| 8 | Hệ thống tưới | Bộ | 1 | Dùng để tưới cây trong nhà lưới, ngoài vườn ươm | Diện tích tưới: ≤100m2 |
| 9 | Bộ thước | Bộ | 1 | Dùng để đo chiều cao, đo đường kính thân cây | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Thước dài | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Thước panme | Chiếc | 3 |  |  |
| 10 | Thùng tưới | Chiếc | 5 | Sử dụng trong quá trình ươm cây | Loại thông dụng trên thị trường, có gắn vòi hoa sen |
| 11 | Cuốc | Chiếc | 18 | Dùng để làm đất và chăm sóc cây | Loại thông dụng trên thị trường |
| 12 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 13 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TRỒNG RỪNG

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy đo cường độ ánh sáng (Lux kế) | Chiếc | 1 | Dùng để đo cường độ ánh sáng | - Phạm vi đo: 0 lux ÷ 400.000 lux - Sai số: ≤10% |
| 2 | Ẩm kế | Chiếc | 2 | Dùng để đo độ ẩm môi trường | - Phạm vi đo: 0% ÷ 100% - Độ chính xác: ± 3% |
| 3 | Dụng cụ sàng đất | Chiếc | 1 | Dùng để sàng đất trước khi đóng bầu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Cuốc | Chiếc | 18 | Dùng để làm đất và chăm sóc cây | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Dụng cụ đào hố trồng cây | Bộ | 2 | Dùng để đào hố trồng cây | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Xe rùa (cải tiến) | Chiếc | 1 | Dùng để chở đất, cây | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Cân đồng hồ | Chiếc | 1 | Dùng để cân nguyên vật liệu | Khả năng cân: ≤100kg |
| 8 | Bình phun thuốc | Chiếc | 2 | Dùng để phun thuốc trừ sâu, phân bón | Dung tích: ≥8 lít |
| 9 | Thùng tưới | Chiếc | 5 | Sử dụng trong quá trình trồng cây | Loại thông dụng trên thị trường, có gan vòi hoa sen |
| 10 | Hệ thống tưới | Bộ | 1 | Dùng để tưới cây trong nhà lưới, ngoài vườn ươm | Diện tích tưới: ≤100m2 |
| 11 | Bộ thước | Bộ | 1 | Dùng để đo chiều cao, đo đường kính thân cây | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Thước dài | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Thước panme | Chiếc | 3 |  |  |
| 12 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 13 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NHÂN GIỐNGCÂY LÂM NGHIỆP (CÂY KEO, BẠCH ĐÀN)

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ bình nuôi cấy Mỗi bộ bao gồm: - Bình tam giác - Bình trụ | Bộ Chiếc Chiếc | 1 36 36 | Sử dụng trong quá nhân giống cây | - Dung tích: ≥250ml - Đường kính miệng bình: ≥3cm |
| 2 | Bộ dụng cụ nuôi cấy | Bộ | 1 | Dùng trong quá trình thực hành nhân giống cây | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kéo | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Dao cấy | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Panh cấy | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Dao con | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Đĩa cấy | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Giá đặt dụng cụ | Chiếc | 6 |  |  |
| 3 | Tủ cấy vô trùng | Chiếc | 1 | Sử dụng để tạo không gian vô trùng | - Vị trí làm việc: ≥1,2m - Tốc độ gió: 0 m/s ÷ 0,6 m/s - Cường độ sáng: ≥300 lux |
| 4 | Giàn để cây | Chiếc | 2 | Dùng để đặt bình nuôi cấy | - Diện tích: ≥2,5m2/giàn - Cường độ sáng: ≥2000 lux |
| 5 | Nồi hấp khử trùng | Chiếc | 1 | Dùng để khử trùng dụng cụ, môi trường nuôi cấy | - Dung tích: ≥5 lít - Nhiệt độ khử trùng: ≥100oC |
| 6 | Tủ sấy | Chiếc | 1 | Dùng để sấy dụng cụ, vật dụng | - Nhiệt độ: ≤250oC - Dung tích: ≥53 lít |
| 7 | Cân phân tích | Chiếc | 1 | Dùng để cân mẫu vật, hóa chất | Khả năng cân: ≤200g Độ chính xác: 10-4g |
| 8 | Điều hòa nhiệt độ | Bộ | 1 | Dùng để điều chỉnh nhiệt độ phòng nuôi cấy | Công suất: ≥9000 BTU |
| 9 | Máy cất nước | Chiếc | 1 | Sử dụng để tạo ra nước tinh khiết | Năng suất: ≥2 lít/giờ |
| 10 | Lò vi sóng | Chiếc | 1 | Dùng để nấu môi trường có thạch | Dung tích: ≥10 lít |
| 11 | Máy đo pH | Chiếc | 1 | Dùng đo pH của dung dịch | - Phạm vi đo pH: (1 ÷ 14) - Sai số: ± 0,1 |
| 12 | Bộ pipet | Bộ | 1 | Dùng để hút hóa chất, dung dịch | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ± 1% |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pipet 1ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 2ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 5ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 10ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Giá để pipet | Chiếc | 3 |  |  |
| 13 | Bộ bình định mức | Bộ | 1 | Dùng để định lượng dung dịch, hóa chất | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình định mức 25ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 50ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 100ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 250ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Bình định mức 500ml | Chiếc | 3 |  |  |
| 14 | Bộ ống đong | Bộ | 1 | Dùng để đong các loại dung dịch, hóa chất | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ống đong 50ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 100ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 250ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 500ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 1000ml | Chiếc | 1 |  |  |
| 15 | Bình tia | Chiếc | 6 | Dùng để tráng dụng cụ | Loại thông dụng trên thị trường |
| 16 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 17 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NHÂN GIỐNG HOA LAN (LAN HỒ ĐIỆP, LAN ĐAI CHÂU)

Tên nghề: Công nghệ sinh học Mã số mô đun: MĐ 19 Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ bình nuôi cấy Mỗi bộ bao gồm: - Bình tam giác - Bình trụ | Bộ Chiếc Chiếc | 1 36 36 | Sử dụng trong quá trình nhân giống | - Dung tích: ≥250ml - Đường kính miệng bình: ≥3cm |
| 2 | Bộ dụng cụ nuôi cấy | Bộ | 1 | Dùng trong quá trình thực hành nhân giống cây | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kéo | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Dao cấy | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Panh cấy | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Dao con | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Đĩa cấy | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Giá đặt dụng cụ | Chiếc | 6 |  |  |
| 3 | Tủ cấy vô trùng | Chiếc | 1 | Sử dụng để tạo không gian vô trùng | - Vị trí làm việc: ≥1,2m - Tốc độ gió: 0m/s ÷ 0,6m/s - Cường độ sáng: ≥300 lux |
| 4 | Giàn để cây | Chiếc | 2 | Dùng đặt bình nuôi cấy | - Diện tích: ≥2,5m2/giàn - Cường độ sáng: ≥2000 lux |
| 5 | Nồi hấp khử trùng | Chiếc | 1 | Dùng để khử trùng dụng cụ, môi trường nuôi cấy | - Dung tích: ≥5 lít - Nhiệt độ khử trùng: ≥100oC |
| 6 | Tủ sấy | Chiếc | 1 | Dùng để sấy dụng cụ, vật dụng | - Nhiệt độ: ≤250oC - Dung tích: ≥53 lít |
| 7 | Cân phân tích | Chiếc | 1 | Dùng để cân mẫu vật, hóa chất | Khả năng cân: ≤200g Độ chính xác: 10-4g |
| 8 | Điều hòa nhiệt độ | Bộ | 1 | Dùng để điều chỉnh nhiệt độ phòng nuôi cấy | Công suất: ≥9000 BTU |
| 9 | Máy cất nước | Chiếc | 1 | Dùng để tạo ra nước tinh khiết | Năng suất: ≥2 lít/giờ |
| 10 | Lò vi sóng | Chiếc | 1 | Dùng để nấu môi trường có thạch | Dung tích: ≥10 lít |
| 11 | Máy đo pH | Chiếc | 1 | Dùng đo pH của dung dịch | - Phạm vi đo pH: (1 ÷ 14) - Sai số: ± 0,1 |
| 12 | Bộ pipet | Bộ | 1 | Dùng để hút hóa chất trong ống nghiệm | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ± 1% |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pipet 1ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 2ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 5ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 10ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Giá để pipet | Chiếc | 3 |  |  |
| 13 | Bộ bình định mức | Bộ | 1 | Dùng để định lượng dung dịch hóa chất | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình định mức 25ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 50ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 100ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 250ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Bình định mức 500ml | Chiếc | 3 |  |  |
| 14 | Bộ ống đong | Bộ | 1 | Dùng để đong các loại dung dịch, hóa chất | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ống đong 50ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 100ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 250ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 500ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 1000ml | Chiếc | 1 |  |  |
| 15 | Bình tia | Chiếc | 6 | Dùng để tráng dụng cụ | Loại thông dụng trên thị trường |
| 16 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 17 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NHÂN GIỐNG CÂY CHUỐI

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ bình nuôi cấy Mỗi bộ bao gồm: - Bình tam giác - Bình trụ | Bộ Chiếc Chiếc | 1 36 36 | Sử dụng trong quá trình nhân giống | - Dung tích: ≥250ml - Đường kính miệng bình: ≥3cm |
| 2 | Bộ dụng cụ nuôi cấy | Bộ | 1 | Dùng để cắt mẫu cấy, và chuyển mẫu cấy vào bình nuôi cấy | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kéo | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Dao cấy | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Panh cấy | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Dao con | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Đĩa cấy | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Giá đặt dụng cụ | Chiếc | 6 |  |  |
| 3 | Tủ cấy vô trùng | Chiếc | 1 | Sử dụng để tạo không gian vô trùng | - Vị trí làm việc: ≥1,2m - Tốc độ gió: 0m/s ÷ 0,6m/s - Cường độ sáng: ≥300 lux |
| 4 | Giàn để cây | Chiếc | 2 | Dùng để đặt bình nuôi cấy | - Diện tích: ≥2,5m2/giàn - Cường độ sáng: ≥2000 lux |
| 5 | Nồi hấp khử trùng | Chiếc | 1 | Dùng để khử trùng dụng cụ, môi trường nuôi cấy | - Dung tích: ≥5 lít - Nhiệt độ khử trùng: ≥100oC |
| 6 | Tủ sấy | Chiếc | 1 | Dùng để sấy dụng cụ, vật dụng | - Nhiệt độ: ≥250oC - Dung tích: ≥53 lít |
| 7 | Cân phân tích | Chiếc | 1 | Dùng để cân mẫu vật, hóa chất | Khả năng cân: ≤200g Độ chính xác: 10-4g |
| 8 | Điều hòa nhiệt độ | Bộ | 1 | Dùng để điều chỉnh nhiệt độ phòng nuôi cấy | Công suất: ≥9000 BTU |
| 9 | Máy cất nước | Chiếc | 1 | Sử dụng để tạo ra nước tinh khiết | Năng suất: ≥2 lít/giờ |
| 10 | Lò vi sóng | Chiếc | 1 | Dùng để nấu môi trường có thạch | Dung tích: ≥10 lít |
| 11 | Máy đo pH | Chiếc | 1 | Dùng đo pH của dung dịch | - Phạm vi đo pH: (1 ÷ 14) - Sai số: ± 0,1 |
| 12 | Bộ pipet | Bộ | 1 | Dùng để hút hóa chất, dung dịch | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ± 1% |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pipet 1ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 2ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 5ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 10ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Giá để pipet | Chiếc | 3 |  |  |
| 13 | Bộ bình định mức | Bộ | 1 | Dùng để định lượng dung dịch, hóa chất | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình định mức 25ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 50ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 100ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 250ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Bình định mức 500ml | Chiếc | 3 |  |  |
| 14 | Bộ ống đong | Bộ | 1 | Dùng để đong các loại dung dịch, hóa chất | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ống đong 50ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 100ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 250ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 500ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 1000ml | Chiếc | 1 |  |  |
| 15 | Bình tia | Chiếc | 6 | Dùng để đựng nước cất, cồn sử dụng trong tráng dụng cụ thủy tinh | Loại thông dụng trên thị trường |
| 16 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 17 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 15. DANH MỤCTHIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NHÂN GIỐNG HOA ĐỒNG TIỀN

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ bình nuôi cấy Mỗi bộ bao gồm: - Bình tam giác - Bình trụ | Bộ Chiếc Chiếc | 1 36 36 | Sử dụng trong quá trình nhân giống | - Dung tích: ≥250ml - Đường kính miệng bình: ≥3cm |
| 2 | Bộ dụng cụ nuôi cấy | Bộ | 1 | Dùng để cắt mẫu cấy, và chuyển mẫu cấy vào bình nuôi cấy | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kéo | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Dao cấy | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Panh cấy | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Dao con | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Đĩa cấy | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Giá đặt dụng cụ | Chiếc | 6 |  |  |
| 3 | Tủ cấy vô trùng | Chiếc | 1 | Sử dụng để tạo không gian vô trùng | - Vị trí làm việc: ≥1,2m - Tốc độ gió: 0m/s ÷ 0,6m/s - Cường độ sáng: ≥300 lux |
| 4 | Giàn để cây | Chiếc | 2 | Dùng để đặt bình nuôi cấy | - Diện tích: ≥2,5m2/giàn - Cường độ sáng: ≥2000 lux |
| 5 | Nồi hấp khử trùng | Chiếc | 1 | Dùng để khử trùng dụng cụ, môi trường nuôi cấy | - Dung tích: ≥5 lít - Nhiệt độ khử trùng: ≥100oC |
| 6 | Tủ sấy | Chiếc | 1 | Dùng để sấy dụng cụ, vật dụng | - Nhiệt độ: ≥250oC - Dung tích: ≥53 lít |
| 7 | Cân phân tích | Chiếc | 1 | Dùng để cân mẫu vật, hóa chất | Khả năng cân: ≤200g Độ chính xác: 10-4g |
| 8 | Điều hòa nhiệt độ | Bộ | 1 | Dùng để điều chỉnh nhiệt độ phòng nuôi cấy | Công suất: ≥9000 BTU |
| 9 | Máy cất nước | Chiếc | 1 | Sử dụng để tạo ra nước tinh khiết | Năng suất: ≥2 lít/giờ |
| 10 | Lò vi sóng | Chiếc | 1 | Dùng để nấu môi trường có thạch | Dung tích: ≥10 lít |
| 11 | Máy đo pH | Chiếc | 1 | Dùng đo pH của dung dịch | - Phạm vi đo pH: (1 ÷ 14) - Sai số: ± 0,1 |
| 12 | Bộ pipet | Bộ | 1 | Dùng để hút hóa chất, dung dịch | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ± 1% |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pipet 1ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 2ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 5ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 10ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Giá để pipet | Chiếc | 3 |  |  |
| 13 | Bộ bình định mức | Bộ | 1 | Dùng để định lượng dung dịch, hóa chất | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình định mức 25ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 50ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 100ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 250ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Bình định mức 500ml | Chiếc | 3 |  |  |
| 14 | Bộ ống đong | Bộ | 1 | Dùng để đong các loại dung dịch, hóa chất | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ống đong 50ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 100ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 250ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 500ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 1000ml | Chiếc | 1 |  |  |
| 15 | Bình tia | Chiếc | 6 | Dùng để đựng nước cất, cồn sử dụng trong tráng dụng cụ thủy tinh | Loại thông dụng trên thị trường |
| 16 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 17 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NHÂN GIỐNG CÂY DƯỢC LIỆU (BA KÍCH, LÔ HỘI)

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ bình nuôi cấy Mỗi bộ bao gồm: - Bình tam giác - Bình trụ | Bộ Chiếc Chiếc | 1 36 36 | Sử dụng trong quá trình nhân giống | - Dung tích: ≥250ml - Đường kính miệng bình: ≥3cm |
| 2 | Bộ dụng cụ nuôi cấy | Bộ | 1 | Dùng để cắt mẫu cấy, và chuyển mẫu cấy vào bình nuôi cấy | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kéo | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Dao cấy | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Panh cấy | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Dao con | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Đĩa cấy | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Giá đặt dụng cụ | Chiếc | 6 |  |  |
| 3 | Tủ cấy vô trùng | Chiếc | 1 | Sử dụng để tạo không gian vô trùng | - Vị trí làm việc: ≥1,2m - Tốc độ gió: 0m/s ÷ 0,6m/s - Cường độ sáng: ≥300 lux |
| 4 | Giàn để cây | Chiếc | 2 | Dùng để đặt bình nuôi cấy | - Diện tích: ≥2,5m2/giàn - Cường độ sáng: ≥2000 lux |
| 5 | Nồi hấp khử trùng | Chiếc | 1 | Dùng để khử trùng dụng cụ, môi trường nuôi cấy | - Dung tích: ≥5 lít - Nhiệt độ khử trùng: ≥100oC |
| 6 | Tủ sấy | Chiếc | 1 | Dùng để sấy dụng cụ, vật dụng | - Nhiệt độ: ≥250oC - Dung tích: ≥53 lít |
| 7 | Cân phân tích | Chiếc | 1 | Dùng để cân mẫu vật, hóa chất | Khả năng cân: ≤200g Độ chính xác: 10-4 g |
| 8 | Điều hòa nhiệt độ | Bộ | 1 | Dùng để điều chỉnh nhiệt độ phòng nuôi cấy | Công suất: ≥9000 BTU |
| 9 | Máy cất nước | Chiếc | 1 | Sử dụng để tạo ra nước tinh khiết | Năng suất: ≥2 lít/giờ |
| 10 | Lò vi sóng | Chiếc | 1 | Dùng để nấu môi trường có thạch | Dung tích: ≥10 lít |
| 11 | Máy đo pH | Chiếc | 1 | Dùng đo pH của dung dịch | - Phạm vi đo pH: (1 ÷ 14) - Sai số: ± 0,1 |
| 12 | Bộ pipet | Bộ | 1 | Dùng để hút hóa chất, dung dịch | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ± 1% |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pipet 1ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 2ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 5ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 10ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Giá để pipet | Chiếc | 3 |  |  |
| 13 | Bộ bình định mức | Bộ | 1 | Dùng để định lượng dung dịch, hóa chất | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình định mức 25ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 50ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 100ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 250ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Bình định mức 500ml | Chiếc | 3 |  |  |
| 14 | Bộ ống đong | Bộ | 1 | Dùng để đong các loại dung dịch, hóa chất | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ống đong 50ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 100ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 250ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 500ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 1000ml | Chiếc | 1 |  |  |
| 15 | Bình tia | Chiếc | 6 | Dùng để đựng nước cất, cồn sử dụng trong tráng dụng cụ thủy tinh | Loại thông dụng trên thị trường |
| 16 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 17 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 17.. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NHÂN GIỐNG CÂY LẤY CỦ (CÂY KHOAI TÂY, KHOAI SỌ, KHOAI LANG)

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ bình nuôi cấy Mỗi bộ bao gồm: - Bình tam giác - Bình trụ | Bộ Chiếc Chiếc | 1 36 36 | Sử dụng trong quá trình nhân giống | - Dung tích: ≥250ml - Đường kính miệng bình: ≥3cm |
| 2 | Bộ dụng cụ nuôi cấy | Bộ | 1 | Dùng để cắt mẫu cấy, và chuyển mẫu cấy vào bình nuôi cấy | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kéo | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Dao cấy | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Panh cấy | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Dao con | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Đĩa cấy | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Giá đặt dụng cụ | Chiếc | 6 |  |  |
| 3 | Tủ cấy vô trùng | Chiếc | 1 | Sử dụng để tạo không gian vô trùng | - Vị trí làm việc: ≥1,2m - Tốc độ gió: 0m/s ÷ 0,6m/s - Cường độ sáng: ≥300 lux |
| 4 | Giàn để cây | Chiếc | 2 | Dùng để đặt bình nuôi cấy | - Diện tích: ≥2,5m2/giàn - Cường độ sáng: ≥2000 lux |
| 5 | Nồi hấp khử trùng | Chiếc | 1 | Dùng để khử trùng dụng cụ, môi trường nuôi cấy | - Dung tích: ≥5 lít - Nhiệt độ khử trùng: ≥100oC |
| 6 | Tủ sấy | Chiếc | 1 | Dùng để sấy dụng cụ, vật dụng | - Nhiệt độ: ≥250oC - Dung tích: ≥53 lít |
| 7 | Cân phân tích | Chiếc | 1 | Dùng để cân mẫu vật, hóa chất | Khả năng cân: ≤200g Độ chính xác: 10-4 g |
| 8 | Điều hòa nhiệt độ | Bộ | 1 | Dùng để điều chỉnh nhiệt độ phòng nuôi cấy | Công suất: ≥9000 BTU |
| 9 | Máy cất nước | Chiếc | 1 | Sử dụng để tạo ra nước tinh khiết | Năng suất: ≥2 lít/giờ |
| 10 | Lò vi sóng | Chiếc | 1 | Dùng để nấu môi trường có thạch | Dung tích: ≥10 lít |
| 11 | Máy đo pH | Chiếc | 1 | Dùng đo pH của dung dịch | - Phạm vi đo pH: (1 ÷ 14) - Sai số: ± 0,1 |
| 12 | Bộ pipet | Bộ | 1 | Dùng để hút hóa chất, dung dịch | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ± 1% |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pipet 1ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 2ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 5ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 10ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Giá để pipet | Chiếc | 3 |  |  |
| 13 | Bộ bình định mức | Bộ | 1 | Dùng để định lượng dung dịch, hóa chất | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình định mức 25ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 50ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 100ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 250ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Bình định mức 500ml | Chiếc | 3 |  |  |
| 14 | Bộ ống đong | Bộ | 1 | Dùng để đong các loại dung dịch, hóa chất | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ống đong 50ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 100ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 250ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 500ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong 1000ml | Chiếc | 1 |  |  |
| 15 | Bình tia | Chiếc | 6 | Dùng để đựng nước cất, cồn sử dụng trong tráng dụng cụ thủy tinh | Loại thông dụng trên thị trường |
| 16 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 17 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ thước | Bộ | 1 | Dùng để đo chiều cao, đo đường kính thân cây | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Thước dài | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Thước panme | Chiếc | 3 |  |  |
| 2 | Thùng tưới | Chiếc | 3 | Dùng để tưới cây | Loại thông dụng trên thị trường, có gắn vòi hoa sen |
| 3 | Cuốc | Chiếc | 18 | Dùng để làm đất và chăm sóc cây | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Cân đồng hồ | Chiếc | 1 | Dùng để cân nguyên vật liệu | Khả năng cân: ≤100 kg |
| 5 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): PHÂN VI SINH

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tủ cấy vô trùng | Chiếc | 1 | Dùng để tạo không gian vô trùng | - Vị trí làm việc: ≥1,2m - Tốc độ gió: 0m/s ÷ 0,6m/s - Cường độ sáng: ≥300 lux |
| 2 | Que cấy | Chiếc | 18 | Dùng để cấy vi khuẩn, thực vật | Loại thông dụng trên thị trường |
| 3 | Que cấy trải | Chiếc | 15 | Dùng để trải mẫu | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt |
| 4 | Đĩa petri | Chiếc | 18 | Dùng để đựng môi trường nuôi mẫu | Đường kính: (800 ÷ 1.000)mm |
| 5 | Bộ bình tam giác | Bộ | 1 | Dùng để dựng dung dịch, hóa chất | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ hấp, sấy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình tam giác 250ml | Chiếc | 54 |  |  |
|  | Bình tam giác 100ml | Chiếc | 54 |  |  |
| 6 | Bộ pipet | Bộ | 1 | Dùng để hút hóa chất, dung dịch | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ± 1% |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pipet 1ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 2ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 5ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 10ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Giá để pipet | Chiếc | 3 |  |  |
| 7 | Kính hiển vi | Chiếc | 1 | Dùng để quan sát mẫu vật có kích thước nhỏ | - Độ phóng đại: 10X ÷ 100X - Có vạch đo kích thước mẫu vật |
| 8 | Bộ bình định mức | Bộ | 1 | Dùng để định lượng dung dịch, hóa chất | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình định mức 25ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 50ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 100ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 250ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Bình định mức 500ml | Chiếc | 3 |  |  |
| 9 | Bộ bình đựng hóa chất | Bộ | 1 | Dùng để đựng các dung dịch phản ứng | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình 100ml | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Bình 250ml | Chiếc | 15 |  |  |
|  | Bình 500ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình 1000ml | Chiếc | 5 |  |  |
| 10 | Máy lắc ngang | Chiếc | 1 | Dùng lắc đều dung dịch phản ứng trong khi làm thí nghiệm | - Tần suất: 0 lần/phút ÷ 250 lần/phút - Công suất lắc: 0,5kg ÷ 5kg - Biên độ lắc: ≥20mm - Điều chỉnh được nhiệt độ lắc |
| 11 | Tủ sấy | Chiếc | 1 | Dùng để sấy dụng cụ, vật dụng | - Nhiệt độ: ≤250oC - Dung tích: ≥53 lít |
| 12 | Nồi hấp khử trùng | Chiếc | 1 | Dùng để khử trùng dụng cụ, môi trường nuôi cấy | - Dung tích: ≥5 lít - Nhiệt độ khử trùng: ≥100oC |
| 13 | Máy cất nước | Chiếc | 1 | Dùng để tạo ra nước tinh khiết | Năng suất: ≥2 lít/giờ |
| 14 | Cân phân tích | Chiếc | 1 | Dùng để cân mẫu vật, hóa chất | Khả năng cân: ≤200g Độ chính xác: 10-4 g |
| 15 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 16 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH NÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ biển báo an toàn lao động | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu chức năng của biển báo | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
| 2 | Dụng cụ bảo hộ lao động | Bộ | 2 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần, áo bảo hộ lao động | Bộ | 1 |  |  |
|  | Áo blu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ủng | Đôi | 1 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 1 |  |  |
|  | Kính bảo hộ mắt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 1 |  |  |
| 3 | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ cứu thương | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 1 |  |  |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SINH THÁI NÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản thiết bị • |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ thước | Bộ | 1 | Dùng để đo chiều cao, đo đường kính thân cây | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Thước dài | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Thước panme | Chiếc | 3 |  |  |
| 2 | Kính lúp cầm tay | Chiếc | 6 | Dùng để quan sát mẫu vật | Độ phóng đại: ≥3X |
| 3 | Máy ảnh | Chiếc | 1 | Dùng để chụp ảnh mẫu vật và ảnh thí nghiệm | Độ phân giải: ≥8MP |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): QUẢN TRỊ SẢN XUẤT TRONG NÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG CÂY GIỐNG

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NHÂN GIỐNG CÂY CAM QUÝT

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ dụng cụ giâm, chiết, ghép | Bộ | 1 | Sử dụng trong quá trình nhân giống | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cưa | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Dao ghép | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Kìm tách vỏ cây | Chiếc | 18 |  |  |
| 2 | Thang chữ A | Chiếc | 2 | Sử dụng khi chiết, ghép cành trên cao | Loại thông dụng trên thị trường |
| 3 | Lưới đen | m2 | 100 | Sử dụng để làm dàn che vườn ươm | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Bộ bình nuôi cấy | Bộ | 1 | Sử dụng để nuôi cấy cây mô | - Dung tích: ≥250ml - Đường kính miệng bình: ≥3cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình tam giác | Chiếc | 36 |  |  |
|  | Bình trụ | Chiếc | 36 |  |  |
| 5 | Bộ dụng cụ nuôi cấy | Bộ | 1 | Dùng để cắt mẫu cấy, và chuyển mẫu cấy vào bình nuôi cấy | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kéo | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Dao cấy | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Panh cấy | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Dao con | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Đĩa cấy | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Giá đặt dụng cụ | Chiếc | 6 |  |  |
| 6 | Tủ cấy vô trùng | Chiếc | 1 | Sử dụng để tạo không gian vô trùng | - Vị trí làm việc: ≥1,2m - Tốc độ gió: 0m/s ÷ 0,6m/s - Cường độ sáng: ≥300 lux |
| 7 | Giàn để cây | Chiếc | 2 | Dùng để đặt bình nuôi cấy | - Diện tích: ≥2,5m2/giàn - Cường độ sáng: ≥2000 lux |
| 8 | Điều hòa nhiệt độ | Bộ | 1 | Dùng để điều chỉnh nhiệt độ phòng nuôi cấy | Công suất: ≥9000 BTU |
| 9 | Nồi hấp khử trùng | Chiếc | 1 | Dùng để khử trùng dụng cụ, môi trường nuôi cấy | - Dung tích: ≥5 lít - Nhiệt độ khử trùng: ≥100oC |
| 10 | Tủ sấy | Chiếc | 1 | Dùng để sấy dụng cụ, vật dụng | - Nhiệt độ: ≤250oC - Dung tích: ≥53 lít |
| 11 | Cân phân tích | Chiếc | 1 | Dùng để cân mẫu vật, hóa chất | Khả năng cân: ≤200g Độ chính xác: 10-4 g |
| 12 | Máy cất nước | Chiếc | 1 | Dùng để tạo ra nước tinh khiết | Năng suất: ≥2 lít/giờ |
| 13 | Lò vi sóng | Chiếc | 1 | Dùng để nấu môi trường có thạch | Dung tích: ≥10 lít |
| 14 | Máy đo pH | Chiếc | 1 | Dùng đo pH của dung dịch | - Phạm vi đo pH: (1 ÷ 14) - Sai số: ± 0,1 |
| 15 | Bộ pipet: | Bộ | 1 | Dùng để hút hóa chất, dung dịch | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ± 1% |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pipet 1ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 2ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 5ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 10ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Giá để pipet | Chiếc | 3 |  |  |
| 16 | Bộ bình định mức | Bộ | 1 | Dùng để định lượng dung dịch, hóa chất | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình định mức 25ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 50ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 100ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 250ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Bình định mức 500ml |  | 3 |  |  |
| 17 | Bộ ống đong | Bộ | 1 | Dùng để đong các loại dung dịch, hóa chất | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ống đong loại 50ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong loại 100ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong loại 250ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong loại 500ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong loại 1000ml | Chiếc | 1 |  |  |
| 18 | Bình tia | Chiếc | 6 | Dùng để tráng dụng cụ | Loại thông dụng trên thị trường |
| 19 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 20 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 26- DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ ĐÀM PHÁN

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THỰC TẬP SẢN XUẤT

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt kế | Chiếc | 1 | Dùng để đo nhiệt độ phản ứng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Ẩm kế | Chiếc | 2 | Dùng để đo độ ẩm môi trường | - Phạm vi đo: 0% ÷ 100% - Độ chính xác: ± 3% |
| 3 | Máy đo cường độ ánh sáng (Lux kế) | Chiếc | 1 | Dùng để đo cường độ ánh sáng | - Phạm vi đo: 0 lux ÷ 400.000 lux - Sai số: ≤10% |
| 4 | Dụng cụ sàng đất | Chiếc | 1 | Dùng để sàng đất trước khi đóng bầu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Cuốc | Chiếc | 18 | Dùng để làm đất và chăm sóc cây | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Dụng cụ đo diện tích lá | Chiếc | 1 | Dùng để đo diện tích lá | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Bình phun thuốc | Chiếc | 2 | Dùng để phun thuốc trừ sâu | Dung tích: ≥8 lít |
| 8 | Hệ thống tưới | Bộ | 2 | Dùng để tưới cây trong nhà lưới, ngoài vườn ươm | Diện tích tưới: ≤100m2 |
| 9 | Bộ thước | Bộ | 1 | Dùng để đo chiều cao, đo đường kính thân cây | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm : |  |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Thước dài | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Thước panme | Chiếc | 3 |  |  |
| 10 | Kính hiển vi | Chiếc | 1 | Dùng để quan sát mẫu vật có kích thước nhỏ | - Độ phóng đại: 10X ÷ 100X - Có vạch đo kích thước mẫu vật |
| 11 | Cân kỹ thuật | Chiếc | 1 | Dùng để cân mẫu vật, hóa chất | Khả năng cân: ≤1220g Độ chính xác: 10-2 g |
| 12 | Cân phân tích | Chiếc | 1 | Dùng để cân mẫu vật, hóa chất | Khả năng cân: ≤200g Độ chính xác: 10-4 g |
| 13 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 14 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): HỆ THỐNG NÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Công nghệ sinh học Mã số môn học: MH 34 Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ thước | Bộ | 1 | Dùng để đo chiều cao, đo đường kính thân cây | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Thước dài | Chiếc | 3 |  |  |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 3 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): QUẢN LÝ DỊCH HẠI TỔNG HỢP

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kính lúp cầm tay | Chiếc | 6 | Dùng để quan sát mẫu vật | Độ phóng đại: ≥3X |
| 2 | Kính hiển vi | Chiếc | 1 | Dùng để quan sát mẫu vật có kích thước nhỏ | - Độ phóng đại: 10X ÷ 100X - Có vạch đo kích thước mẫu vật |
| 3 | Ống nghiệm | Chiếc | 36 | Dùng để đựng mẫu thực vật | Kích thước: ≥16mm x 160mm Có nút đậy |
| 4 | Bộ dụng cụ làm tiêu bản | Bộ | 1 | Dùng để thực hành làm tiêu bản thực vật | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Lam men | Hộp | 1 |  |  |
|  | Dao lam | Hộp | 1 |  |  |
|  | Lam kính | Hộp | 1 |  |  |
|  | Panh | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 6 |  |  |
| 5 | Máy ảnh | Chiếc | 1 | Dùng để chụp ảnh mẫu vật và ảnh thí nghiệm | Độ phân giải: ≥8MP |
| 6 | Bẫy côn trùng | Chiếc | 18 | Dùng để bẫy côn trùng và xác định mật độ sâu hại | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Lồng nuôi sâu | Chiếc | 3 | Dùng để nuôi và nghiên cứu về côn trùng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Vợt bắt côn trùng | Chiếc | 18 | Dùng để bắt côn trùng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 9 | Bình phun thuốc | Chiếc | 2 | Dùng để phun thuốc trừ sâu | Dung tích: ≥8 lít |
| 10 | Dao phát | Chiếc | 18 | Dùng để tỉa cành cây, phát quang bụi rậm | Loại thông dụng trên thị trường |
| 11 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 12 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 30. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 37

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dụng cụ bảo hộ lao động | Bộ | 2 | Dùng trong quá trình thực hành khi tiếp xúc với điện, nước và hóa chất | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ lao động | Bộ | 1 |  |  |
|  | Áo blu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ủng | Đôi | 1 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 1 |  |  |
|  | Kính bảo hộ mắt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 1 |  |  |
| 2 | Cân đồng hồ | Chiếc | 1 | Dùng để cân nguyên vật liệu | Khả năng cân: ≤100kg |
| 3 | Bình phun thuốc | Chiếc | 2 | Dùng để phun thuốc trừ sâu | Dung tích: ≥8 lít |
| 4 | Bình pha thuốc | Chiếc | 3 | Dùng để pha thuốc | Dung tích: ≥5 lít |
| 5 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 31. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CÔN TRÙNG NÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 38

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kính lúp cầm tay | Chiếc | 6 | Dùng để quan sát mẫu vật | Độ phóng đại: ≥3X |
| 2 | Kính hiển vi | Chiếc | 1 | Dùng quan sát mẫu vật có kích thước nhỏ | - Độ phóng đại: 10X ÷ 100X - Có vạch đo kích thước mẫu vật |
| 3 | Bộ dụng cụ làm tiêu bản | Bộ | 1 | Dùng để thực hành làm tiêu bản thực vật | Loai thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Lam men | Hộp | 1 |  |  |
|  | Dao lam | Hộp | 1 |  |  |
|  | Lam kính | Hộp | 1 |  |  |
|  | Panh | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 6 |  |  |
| 4 | Máy ảnh | Chiếc | 1 | Dùng để chụp ảnh mẫu vật và ảnh thí nghiệm | Độ phân giải: ≥8MP |
| 5 | Bẫy côn trùng | Chiếc | 18 | Dùng để bẫy côn trùng và xác định mật độ sâu hại | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Lồng nuôi sâu | Chiếc | 3 | Dùng để nuôi và nghiên cứu về côn trùng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Vợt bắt côn trùng | Chiếc | 18 | Dùng để bắt côn trùng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 9 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 32. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BỆNH CÂY NÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 39

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kính lúp cầm tay | Chiếc | 6 | Dùng để quan sát mẫu vật | Độ phóng đại: ≥3X |
| 2 | Bộ dụng cụ làm tiêu bản | Bộ | 1 | Dùng để thực hành làm tiêu bản thực vật | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Lam men | Hộp | 1 |  |  |
|  | Dao lam | Hộp | 1 |  |  |
|  | Lam kính | Hộp | 1 |  |  |
|  | Panh | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 6 |  |  |
| 3 | Khay | Chiếc | 18 | Dùng để đựng mẫu vật | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Đĩa petri | Chiếc | 18 | Dùng để đựng môi trường nuôi mẫu | Đường kính: (800 ÷ 1.000)mm |
| 5 | Máy ảnh | Chiếc | 1 | Dùng để chụp ảnh mẫu vật và ảnh thí nghiệm | Độ phân giải: ≥8MP |
| 6 | Tủ cấy vô trùng | Chiếc | 1 | Sử dụng để tạo không gian vô trùng | - Vị trí làm việc: ≥1,2m - Tốc độ gió: 0m/s ÷ 0,6m/s - Cường độ sáng: ≥300 lux |
| 7 | Tủ sấy | Chiếc | 1 | Dùng để sấy dụng cụ, vật dụng | - Nhiệt độ: ≤250oC - Dung tích: ≥53 lít |
| 8 | Máy cất nước | Chiếc | 1 | Sử dụng để tạo ra nước tinh khiết | Năng suất: ≥2 lít/giờ |
| 9 | Cân kỹ thuật | Chiếc | 1 | Dùng để cân mẫu vật, hóa chất | Khả năng cân: ≤1220g Độ chính xác: 10-2 g |
| 10 | Kính hiển vi | Chiếc | 1 | Dùng quan sát mẫu vật có kích thước nhỏ | - Độ phóng đại: 10X ÷ 100X - Có vạch đo kích thước mẫu vật |
| 11 | Máy PCR | Bộ | 1 | Dùng để khuếch đại DNA/RNA trong chẩn đoán bệnh | - Biên độ nhiệt: 4oC ÷ 99oC - Sai số: ± 0,5oC - Tốc độ gia nhiệt: 3oC |
| 12 | Bộ điện di | Bộ | 1 | Dùng để điện di kiểm tra sản phẩm PCR | Điện thế điện di: 50V ÷ 110V |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nguồn điện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bể điện di | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Khuôn đổ gel | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Lược | Chiếc | 2 |  |  |
| 13 | Bộ Micropipet | Bộ | 1 | Dùng để hút hóa chất và tra mẫu điện di | Vật liệu thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Micropipet loại 10µl | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Micropipet loại 100µl | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Micropipet loại 1000µl | Chiếc | 1 |  |  |
| 14 | Bể ổn nhiệt | Chiếc | 2 | Dùng để ổn định nhiệt độ phản ứng | - Thể tích: ≥3 lít - Sai số: ≤1oC |
| 15 | Bộ pipet | Bộ | 1 | Dùng để hút hóa chất | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ± 1% |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pipet 1ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 2ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 5ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 10ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Giá để pipet | Chiếc | 3 |  |  |
| 16 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 17 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 33. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐITHIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NHÂN GIỐNG CÂY HOA LY

Tên nghề: Công nghệ sinh học Mã số mô đun: MĐ 46 Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ bình nuôi cấy | Bộ | 1 | Sử dụng trong quá trình nhân giống | - Dung tích: ≥250ml - Đường kính miệng bình: ≥3cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình tam giác | Chiếc | 36 |  |  |
|  | Bình trụ | Chiếc | 36 |  |  |
| 2 | Bộ dụng cụ nuôi cấy | Bộ | 1 | Dùng để cắt mẫu cấy, và chuyển mẫu cấy vào bình nuôi cấy | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kéo | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Dao cấy | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Panh cấy | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Dao con | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Đĩa cấy | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Giá đặt dụng cụ | Chiếc | 6 |  |  |
| 3 | Tủ cấy vô trùng | Chiếc | 1 | Sử dụng để tạo không gian vô trùng | - Vị trí làm việc: ≥1,2m - Tốc độ gió: 0m/s ÷ 0,6m/s - Cường độ sáng: ≥300 lux |
| 4 | Giàn để cây | Chiếc | 2 | Dùng để đặt bình nuôi cấy | - Diện tích: ≥2,5m2/giàn - Cường độ sáng: ≥2000 lux |
| 5 | Nồi hấp khử trùng | Chiếc | 1 | Dùng để khử trùng dụng cụ, môi trường nuôi cấy | - Dung tích: ≥5 lít - Nhiệt độ khử trùng: ≥100oC |
| 6 | Tủ sấy | Chiếc | 1 | Dùng để sấy dụng cụ, vật dụng | - Nhiệt độ: ≤250oC - Dung tích: ≥53 lít |
| 7 | Cân phân tích | Chiếc | 1 | Dùng để cân mẫu vật, hóa chất | Khả năng cân: ≤200g Độ chính xác: 10-4 g |
| 8 | Điều hòa nhiệt độ | Bộ | 1 | Dùng để điều chỉnh nhiệt độ phòng nuôi cấy | Công suất: ≥9000 BTU |
| 9 | Máy cất nước | Chiếc | 1 | Sử dụng để tạo ra nước tinh khiết | Năng suất: ≥2 lít/giờ |
| 10 | Lò vi sóng | Chiếc | 1 | Dùng để nấu môi trường có thạch | Dung tích: ≥10 lít |
| 11 | Máy đo pH | Chiếc | 1 | Dùng để đo pH của dung dịch | - Phạm vi đo pH: (1 ÷ 14) - Sai số: ± 0,1 |
| 12 | Bộ pipet: | Bộ | 1 | Dùng để hút hóa chất trong ống nghiệm | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ± 1% |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pipet 1ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 2ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 5ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Pipet 10ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Giá để pipet | Chiếc | 3 |  |  |
| 13 | Bộ bình định mức | Bộ | 1 | Dùng để định lượng dung dịch, hóa chất | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình định mức 25ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 50ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 100ml | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Bình định mức 250ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Bình định mức 500ml | Chiếc | 3 |  |  |
| 14 | Bộ ống đong | Bộ | 1 | Dùng để đong các loại dung dịch, hóa chất | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ống đong loại 50ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong loại 100ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong loại 250ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong loại 500ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Ống đong loại 1000ml | Chiếc | 1 |  |  |
| 15 | Bình tia | Chiếc | 6 | Dùng để tráng dụng cụ thủy tinh | Loại thông dụng trên thị trường |
| 16 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 17 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 34. DANH MỤC TFFLÉT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NUÔI TRONG NẤM RƠM

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 47

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giàn giá nhiều tầng | Chiếc | 6 | Dùng để đựng bịch nấm | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Máy trộn nguyên liệu | Chiếc | 1 | Dùng để đảo trộn nguyên liệu trồng nấm | Năng suất: > 150kg/h |
| 3 | Bộ dụng cụ cấy nấm | Bộ | 18 | Dùng để cấy nấm vào bịch phôi | Làm bằng thép không gỉ |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Giá để bịch nấm | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Que cấy | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Giá để dụng cụ | Chiếc | 1 |  |  |
| 4 | Tủ cấy nấm | Chiếc | 1 | Dùng để cấy nấm | Cường độ sáng: ≥300 lux |
| 5 | Hệ thống phun sương | Bộ | 1 | Dùng để phun tạo độ ẩm cho nấm | Diện tích tưới: ≤100m2 |
| 6 | Bình phun nước | Chiếc | 2 | Sử dụng để tạo ẩm cho nấm | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Dao | Chiếc | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành cấy giống nấm | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Nhiệt kế | Chiếc | 1 | Dùng để đo nhiệt độ phản ứng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 9 | Ẩm kế | Chiếc | 1 | Dùng để đo độ ẩm môi trường | - Khoảng đo: (0 ÷ 100)%; - Độ chính xác: ± 3% |
| 10 | Lò hấp | Chiếc | 1 | Dùng để khử trùng chai lọ, vật liệu trồng nấm | - Nhiệt độ hấp: ≥95oC - Dung tích: ≥110 lít |
| 11 | Lò sấy | Chiếc | 1 | Dùng để sấy nấm | Dung tích: ≥105 lít |
| 12 | Máy cất nước | Chiếc | 1 | Dùng để tạo ra nguồn nước tinh khiết | Năng suất: ≥2 lít/giờ |
| 13 | Lò vi sóng | Chiếc | 1 | Dùng để nấu môi trường có thạch | Dung tích: ≥10 lít |
| 14 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 15 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 35. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NUÔI TRONG NẤM SÒ

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 48

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giàn giá nhiều tầng | Chiếc | 6 | Dùng để đựng bịch nấm | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Máy trộn nguyên liệu | Chiếc | 1 | Dùng để đảo trộn nguyên liệu trồng nấm | Năng suất: ≥150kg/h |
| 3 | Bộ dụng cụ cấy nấm | Bộ | 18 | Dùng để cấy nấm vào bịch phôi | Làm bằng thép không gỉ |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Giá để bịch nấm | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Que cấy | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Giá để dụng cụ | Chiếc | 1 |  |  |
| 4 | Tủ cấy nấm | Chiếc | 1 | Dùng để cấy nấm | Cường độ sáng: ≥300 lux |
| 5 | Hệ thống phun sương | Bộ | 1 | Dùng để phun tạo độ ẩm cho nấm | Diện tích tưới: ≤100m2 |
| 6 | Bình phun nước | Chiếc | 2 | Sử dụng để tạo ẩm cho nấm | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Dao | Chiếc | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành cấy giống nấm | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Nhiệt kế | Chiếc | 1 | Dùng để đo nhiệt độ phản ứng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 9 | Ẩm kế | Chiếc | 1 | Dùng để đo độ ẩm môi trường | - Khoảng đo: (0 ÷ 100)%; - Độ chính xác: ± 3% |
| 10 | Lò hấp | Chiếc | 1 | Dùng để khử trùng chai lọ, vật liệu trồng nấm | - Nhiệt độ hấp: ≥95oC - Dung tích: ≥110 lít |
| 11 | Lò sấy | Chiếc | 1 | Dùng để sấy nấm | Dung tích: ≥105 lít |
| 12 | Máy cất nước | Chiếc | 1 | Dùng để tạo ra nguồn nước tinh khiết | Năng suất: ≥2 lít/giờ |
| 13 | Lò vi sóng | Chiếc | 1 | Dùng để nấu môi trường có thạch | Dung tích: ≥10 lít |
| 14 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 15 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 36. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NUÔI TRỒNG NẤM LINH CHI

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 49 Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giàn giá nhiều tầng | Chiếc | 6 | Dùng để đựng bịch nấm | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Máy trộn nguyên liệu | Chiếc | 1 | Dùng để đảo trộn nguyên liệu trồng nấm | Năng suất: > 150kg/h |
| 3 | Bộ dụng cụ cấy nấm | Bộ | 18 | Dùng để cấy nấm vào bịch phôi | Làm bằng thép không gỉ |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Giá để bịch nấm | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Que cấy | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Giá để dụng cụ | Chiếc | 1 |  |  |
| 4 | Tủ cấy nấm | Chiếc | 1 | Dùng để cấy nấm | Cường độ sáng: ≥300 lux |
| 5 | Hệ thống phun sương | Bộ | 1 | Dùng để phun tạo độ ẩm cho nấm | Diện tích tưới: ≤100m2 |
| 6 | Bình phun nước | Chiếc | 2 | Sử dụng để tạo ẩm cho nấm | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Dao | Chiếc | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành cấy giống nấm | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Nhiệt kế | Chiếc | 1 | Dùng để đo nhiệt độ phản ứng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 9 | Ẩm kế | Chiếc | 1 | Dùng để đo độ ẩm môi trường | - Khoảng đo: (0 ÷ 100)%; - Độ chính xác: ± 3% |
| 10 | Lò hấp | Chiếc | 1 | Dùng để khử trùng chai lọ, vật liệu trồng nấm | - Nhiệt độ hấp: ≥95oC - Dung tích: ≥110 lít |
| 11 | Lò sấy | Chiếc | 1 | Dùng để sấy nấm | Dung tích: >105 lít |
| 12 | Máy cất nước | Chiếc | 1 | Dùng để tạo ra nguồn nước tinh khiết | Năng suất: > 2 lít/giờ |
| 13 | Lò vi sóng | Chiếc | 1 | Dùng để nấu môi trường có thạch | Dung tích: > 10 lít |
| 14 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 15 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 37. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NUÔI TRỒNG NẤM MỘC NHĨ

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 50

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giàn giá nhiều tầng | Chiếc | 6 | Dùng để đựng bịch nấm | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Máy trộn nguyên liệu | Chiếc | 1 | Dùng để đảo trộn nguyên liệu trồng nấm | Năng suất: ≥150 kg/h |
| 3 | Bộ dụng cụ cấy nấm | Bộ | 18 | Dùng để cấy nấm vào bịch phôi | Làm bằng thép không gỉ |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Giá để bịch nấm | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Que cấy | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Giá để dụng cụ | Chiếc | 1 |  |  |
| 4 | Tủ cấy nấm | Chiếc | 1 | Dùng để cấy nấm | Cường độ sáng: ≥300 lux |
| 5 | Hệ thống phun sương | Bộ | 1 | Dùng để phun tạo độ ẩm cho nấm | Diện tích tưới: ≤100m2 |
| 6 | Bình phun nước | Chiếc | 2 | Sử dụng để tạo ẩm cho nấm | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Dao | Chiếc | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành cấy giống nấm | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Nhiệt kế | Chiếc | 1 | Dùng để đo nhiệt độ phản ứng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 9 | Ẩm kế | Chiếc | 1 | Dùng để đo độ ẩm môi trường | - Khoảng đo: (0 ÷ 100)%; - Độ chính xác: ± 3% |
| 10 | Lò hấp | Chiếc | 1 | Dùng để khử trùng chai lọ, vật liệu trồng nấm | - Nhiệt độ hấp: ≥95oC - Dung tích: ≥110 lít |
| 11 | Lò sấy | Chiếc | 1 | Dùng để sấy nấm | Dung tích: ≥105 lít |
| 12 | Máy cất nước | Chiếc | 1 | Dùng để tạo ra nguồn nước tinh khiết | Năng suất: ≥2 lít/giờ |
| 13 | Lò vi sóng | Chiếc | 1 | Dùng để nấu môi trường có thạch | Dung tích: ≥10 lít |
| 14 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 15 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 38. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NUÔI TRỒNG NẤM KIM CHÂM

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 51

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giàn giá nhiều tầng | Chiếc | 6 | Dùng để đựng bịch nấm | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Máy trộn nguyên liệu | Chiếc | 1 | Dùng để đảo trộn nguyên liệu trồng nấm | Năng suất: ≥150kg/h |
| 3 | Bộ dụng cụ cấy nấm | Bộ | 18 | Dùng để cấy nấm vào bịch phôi | Làm bằng thép không gỉ |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Giá để bịch nấm | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Que cấy | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Giá để dụng cụ | Chiếc | 1 |  |  |
| 4 | Tủ cấy nấm | Chiếc | 1 | Dùng để cấy nấm | Cường độ sáng: ≥300 lux |
| 5 | Hệ thống phun sương | Bộ | 1 | Dùng để phun tạo độ ẩm cho nấm | Diện tích tưới: ≤100m2 |
| 6 | Bình phun nước | Chiếc | 2 | Sử dụng để tạo ẩm cho nấm | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Dao | Chiếc | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành cấy giống nấm | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Nhiệt kế | Chiếc | 1 | Dùng để đo nhiệt độ phản ứng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 9 | Ẩm kế | Chiếc | 1 | Dùng để đo độ ẩm môi trường | - Khoảng đo: (0 ÷ 100)% - Độ chính xác: ± 3% |
| 10 | Lò hấp | Chiếc | 1 | Dùng để khử trùng chai lọ, vật liệu trồng nấm | - Nhiệt độ hấp: ≥95oC - Dung tích: ≥110 lít |
| 11 | Lò sấy | Chiếc | 1 | Dùng để sấy nấm | Dung tích: ≥105 lít |
| 12 | Máy cất nước | Chiếc | 1 | Dùng để tạo ra nguồn nước tinh khiết | Năng suất: ≥2 lít/giờ |
| 13 | Lò vi sóng | Chiếc | 1 | Dùng để nấu môi trường có thạch | Dung tích: ≥10 lít |
| 14 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để lưu trữ, xử lý các thông tin và kết nối với máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 15 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các nội dung môn học | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

Phần B

TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

BẢNG 39. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | THIẾT BỊ AN TOÀN |  |  |  |
| 1 | Dụng cụ bảo hộ lao động | Bộ | 2 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ lao động | Bộ | 1 |  |
|  | Áo blu | Chiếc | 1 |  |
|  | Ủng | Đôi | 1 |  |
|  | Găng tay | Đôi | 1 |  |
|  | Kính bảo hộ mắt | Chiếc | 1 |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 1 |  |
| 2 | Bộ biển báo an toàn lao động | Bộ | 1 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
| 3 | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 1 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Tủ cứu thương | Chiếc | 1 |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 1 |  |
|  | THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH |  |  |  |
| 4 | Bể ổn nhiệt | Chiếc | 2 | - Thể tích: ≥3 lít - Sai số: ≤1oC |
| 5 | Ẩm kế | Chiếc | 2 | - Phạm vi đo: 0% ÷ 100% - Độ chính xác: ± 3% |
| 6 | Bếp điện | Chiếc | 2 | Công suất: ≤1000W |
| 7 | Bộ bình định mức | Bộ | 1 | - Làm từ vật liệu trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  | - Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Bình định mức 25ml | Chiếc | 9 |  |
|  | Bình định mức 50ml | Chiếc | 9 |  |
|  | Bình định mức 100ml | Chiếc | 9 |  |
|  | Bình định mức 250ml | Chiếc | 3 |  |
|  | Bình định mức 500ml | Chiếc | 3 |  |
| 8 | Bộ bình đựng hóa chất | Bộ | 1 | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bình 100ml | Chiếc | 18 |  |
|  | Bình 250ml | Chiếc | 15 |  |
|  | Bình 500ml | Chiếc | 9 |  |
|  | Bình 1000ml | Chiếc | 5 |  |
| 9 | Bộ bình đựng nitơ lỏng | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bình 10 lít | Chiếc | 1 |  |
|  | Bình 3 lít | Chiếc | 1 |  |
| 10 | Bình ngâm mẫu | Chiếc | 18 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 11 | Máy định vị GPS | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 12 | Bình phun thuốc | Chiếc | 2 | Dung tích: ≥8 lít |
| 13 | Bộ bình tam giác | Bộ | 1 | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ hấp, sấy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bình tam giác 250ml | Chiếc | 54 |  |
|  | Bình tam giác 100ml | Chiếc | 54 |  |
| 14 | Bộ bình nuôi cấy | Bộ | 1 | - Dung tích: ≥250ml - Đường kính miệng bình: ≥3cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bình tam giác | Chiếc | 36 |  |
|  | Bình trụ | Chiếc | 36 |  |
| 15 | Bình tia | Chiếc | 6 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 16 | Bộ ống đong | Bộ | 1 | - Làm từ vật liệu trong suốt - Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Ống đong loại 50ml | Chiếc | 3 |  |
|  | Ống đong loại 100ml | Chiếc | 3 |  |
|  | Ống đong loại 250ml | Chiếc | 3 |  |
|  | Ống đong loại 500ml | Chiếc | 3 |  |
|  | Ống đong loại 1000ml | Chiếc | 1 |  |
| 17 | Bộ chưng cất Kjeldahl | Bộ | 1 | - Nhiệt độ phá mẫu: ≤450oC - Sai số: ≤1oC - Tỷ lệ thu hồi: ≥95% |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bộ chưng cất | Bộ | 1 |  |
|  | Bộ phá mẫu | Bộ | 1 |  |
| 18 | Bộ Micropipet | Bộ | 1 | Vật liệu thủy tinh |
|  | Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |
|  | Micropipet loại 10µl | Chiếc | 1 |  |
|  | Micropipet loại 100µl | Chiếc | 1 |  |
|  | Micropipet loại 1000µl | Chiếc | 1 |  |
| 19 | Bộ Soxhlet | Bộ | 1 | Số vị trí đặt bình: ≥04 |
| 20 | Bộ dụng cụ trồng cây trong dung dịch | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Khay | Chiếc | 36 |  |
|  | Giỏ trồng cây | Chiếc | 36 |  |
|  | Hộp trồng cây | Chiếc | 36 |  |
| 21 | Bộ dụng cụ giâm, chiết, ghép | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Cưa | Chiếc | 18 |  |
|  | Dao ghép | Chiếc | 18 |  |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 18 |  |
|  | Kìm tách vỏ cây | Chiếc | 18 |  |
| 22 | Lưới đen | m2 | 100 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 23 | Bộ dụng cụ làm tiêu bản | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Lam men | Hộp | 1 |  |
|  | Dao lam | Hộp | 1 |  |
|  | Lam kính | Hộp | 1 |  |
|  | Panh | Chiếc | 6 |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 6 |  |
| 24 | Bộ điện di | Bộ | 1 | Điện thế điện di: 50V ÷ 110V |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Nguồn điện | Chiếc | 1 |  |
|  | Bể điện di | Chiếc | 1 |  |
|  | Khuôn đổ gel | Chiếc | 2 |  |
|  | Lược | Chiếc | 2 |  |
| 25 | Bộ pipet | Bộ | 1 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ± 1% |
|  | Pipet 1ml | Chiếc | 9 |  |
|  | Pipet 2ml | Chiếc | 9 |  |
|  | Pipet 5ml | Chiếc | 9 |  |
|  | Pipet 10ml | Chiếc | 9 |  |
|  | Giá để pipet | Chiếc | 3 |  |
| 26 | Bộ buret | Bộ | 3 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Buret thủy tinh | Chiếc | 1 |  |
|  | Giá đỡ | Chiếc | 1 |  |
|  | Chân giá đỡ | Chiếc | 1 |  |
|  | Kẹp buret | Chiếc | 1 |  |
|  | Giá để buret | Chiếc | 3 |  |
| 27 | Cân phân tích | Chiếc | 1 | Khả năng cân: ≤200g Độ chính xác: 10-4 g |
| 28 | Cân kỹ thuật | chiếc | 1 | Khả năng cân: ≤1220g Độ chính xác: 10-2 g |
| 29 | Cân đồng hồ | Chiếc | 1 | Khả năng cân: ≤100kg |
| 30 | Cuốc | Chiếc | 18 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 31 | Bộ dụng cụ nuôi cấy | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Kéo | Chiếc | 6 |  |
|  | Dao cấy | Chiếc | 6 |  |
|  | Panh cấy | Chiếc | 6 |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 6 |  |
|  | Dao con | Chiếc | 6 |  |
|  | Đĩa cấy | Chiếc | 18 |  |
|  | Giá đặt dụng cụ | Chiếc | 6 |  |
| 32 | Đĩa petri | Chiếc | 18 | Đường kính: (800 ÷ 1.000)mm |
| 33 | Giàn để cây | Chiếc | 3 | - Diện tích: ≥2,5 m2/giàn - Cường độ sáng: ≥2000 lux |
| 34 | Kẹp ép cây | Chiếc | 6 | Vật liệu inox |
| 35 | Kim mũi mác | Chiếc | 6 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 36 | Kính hiển vi | Chiếc | 1 | - Độ phóng đại: 10X ÷ 100X - Có vạch đo kích thước mẫu vật |
| 37 | Kính lúp cầm tay | Chiếc | 6 | Độ phóng đại: ≥3X |
| 38 | Khay | Chiếc | 18 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 39 | Lò vi sóng | Chiếc | 1 | Dung tích: ≥10 lít |
| 40 | Hệ thống tưới | Bộ | 1 | Diện tích tưới: ≤100m2 |
| 41 | Dụng cụ đào hố trồng cây | Chiếc |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 42 | Dụng cụ đo diện tích lá | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 43 | Nhiệt kế | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 44 | Máy đo pH | Chiếc | 1 | - Phạm vi đo pH: (1 ÷ 14) - Sai số: ± 0,1 |
| 45 | Máy đo cường độ ánh sáng (Lux kế) | Chiếc | 1 | - Phạm vi đo: 0 lux ÷ 400.000 lux - Sai số ≤10% |
| 46 | Máy lắc ngang | Chiếc | 1 | - Tần suất: 0 lần/phút ÷ 250 lần/phút - Công suất lắc: 0,5kg ÷ 5kg - Biên độ lắc: ≥20mm |
| 47 | Máy ly tâm | Chiếc | 1 | Tốc độ ly tâm: ≤13000 vòng/phút |
| 48 | Máy cất nước | Chiếc | 1 | Năng suất: ≥2 lít/giờ |
| 49 | Dụng cụ sàng đất | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 50 | Máy quang phổ (UV -VIS) | Chiếc | 1 | - Phạm vi đo: 200nm ÷ 1000nm - Độ chính xác: ± 0,1nm |
| 51 | Nồi hấp khử trùng | Chiếc | 1 | - Dung tích: ≥5 lít; - Nhiệt độ khử trùng: ≥100oC |
| 52 | Que cấy | Chiếc | 18 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 53 | Que cấy trải | Chiếc | 18 | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt |
| 54 | Tủ cấy vô trùng | Chiếc | 1 | - Vị trí làm việc: ≥1,2m - Tốc độ gió: 0m/s ÷ 0,6m/s - Cường độ sáng: ≥300 lux |
| 55 | Tủ lạnh | Chiếc | 2 | - Có ít nhất 2 ngăn (1 ngăn mát và 1 ngăn làm đá) - Dung tích: ≥110 lít |
| 56 | Tủ sấy | Chiếc | 1 | - Nhiệt độ: ≤250oC - Dung tích: ≥53 lít |
| 57 | Thùng tưới | Chiếc | 5 | Loại thông dụng trên thị trường, có gắn vòi hoa sen |
| 58 | Bộ thước | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 3 |  |
|  | Thước dài | Chiếc | 3 |  |
|  | Thước panme | Chiếc | 3 |  |
| 59 | Xe rùa (cải tiến) | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO |  |  |  |
| 60 | Thang chữ A | Chiếc | 2 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 61 | Máy ảnh | Chiếc | 1 | Độ phân giải: ≥8 MP |
| 62 | Điều hòa nhiệt độ | Bộ | 1 | Công suất: ≥9000 BTU |
| 63 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |
| 64 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |

Phần C

DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG THEO MÔ ĐUN TỰ CHỌN

BẢNG 40. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): QUẢN LÝ DỊCH HẠI TỔNG HỢP

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ống nghiệm | Chiếc | 36 | Kích thước: (16 X 160)mm, có nút đậy |
| 2 | Dao phát | Chiếc | 18 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 3 | Bầy côn trùng | Chiếc | 18 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Lồng nuôi sâu | Chiếc | 3 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Vợt bắt côn trùng | Chiếc | 18 | Loại thông dụng trên thị trường |

BẢNG 41. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 37

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bình pha thuốc | Chiếc | 3 | Dung tích: ≥5 lít |

BẢNG 42. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CÔN TRÙNG NÔNG NGHIỆP

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 38

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bầy côn trùng | Chiếc | 18 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Lồng nuôi sâu | Chiếc | 3 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 3 | Vợt bắt côn trùng | Chiếc | 18 | Loại thông dụng trên thị trường |

BẢNG 43. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BỆNH CÂY NÔNG NGHIỆP

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 39

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy PCR | Bộ | 1 | - Biên độ nhiệt: 4oC ÷ 99oC - Sai số: ± 0,5oC - Tốc độ gia nhiệt: 3oC |

BẢNG 44. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NUÔI TRỒNG NẤM RƠM

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 47

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giàn giá nhiều tầng | Chiếc | 6 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Máy trộn nguyên liệu | Chiếc | 1 | Năng suất ≥150kg/h |
| 3 | Bộ dụng cụ cấy nấm | Bộ | 18 | Làm bằng thép không gỉ |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |
|  | Giá để bịch nấm | Chiếc | 1 |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 1 |  |
|  | Que cấy | Chiếc | 1 |  |
|  | Giá để dụng cụ | Chiếc | 1 |  |
| 4 | Tủ cấy nấm | Chiếc | 1 | Độ sáng: ≥300 lux |
| 5 | Hệ thống phun sương | Bộ | 1 | Phù hợp với diện tích nhà xưởng trồng nấm |
| 6 | Bình phun nước | Chiếc | 2 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Dao | Chiếc | 6 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Lò hấp | Chiếc | 1 | - Nhiệt độ: ≥95oC - Dung tích: ≥110 lít |
| 9 | Lò sấy | Chiếc | 1 | Dung tích: ≥105 lít |

BẢNG 45. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NUÔI TRONG NẤM SÒ

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 48

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giàn giá nhiều tầng | Chiếc | 6 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Máy trộn nguyên liệu | Chiếc | 1 | Năng suất: ≥150kg/h |
| 3 | Bộ dụng cụ cấy nấm | Bộ | 18 | Làm bằng thép không gỉ |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |
|  | Giá để bịch nấm | Chiếc | 1 |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 1 |  |
|  | Que cấy | Chiếc | 1 |  |
|  | Giá để dụng cụ | Chiếc | 1 |  |
| 4 | Tủ cấy nấm | Chiếc | 1 | Độ sáng: ≥300 lux; Đèn UV công suất: ≥10W |
| 5 | Hệ thống phun sương | Bộ | 1 | Diện tích tưới: ≤100m2 |
| 6 | Bình phun nước | Chiếc | 2 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Dao | Chiếc | 6 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Lò hấp | Chiếc | 1 | - Nhiệt độ: ≥95oC - Dung tích: ≥110 lít |
| 9 | Lò sấy | Chiếc | 1 | Dung tích: ≥105 lít |

BẢNG 46. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NUÔI TRỒNG NẤM LINH CHI

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 49

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giàn giá nhiều tầng | Chiếc | 6 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Máy trộn nguyên liệu | Chiếc | 1 | Năng suất: ≥150kg/h |
| 3 | Bộ dụng cụ cấy nấm | Bộ | 18 | Làm bằng thép không gỉ |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |
|  | Giá để bịch nấm | Chiếc | 1 |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 1 |  |
|  | Que cấy | Chiếc | 1 |  |
|  | Giá để dụng cụ | Chiếc | 1 |  |
| 4 | Tủ cấy nấm | Chiếc | 1 | Độ sáng: ≥300 lux; Đèn UV công suất: ≥10W |
| 5 | Hệ thống phun sương | Bộ | 1 | Diện tích tưới: ≤100m2 |
| 6 | Bình phun nước | Chiếc | 2 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Dao | Chiếc | 6 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Lò hấp | Chiếc | 1 | - Nhiệt độ: ≥95oC - Dung tích: ≥110 lít |
| 9 | Lò sấy | Chiếc | 1 | Dung tích: ≥105 lít |

BẢNG 47. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NUÔI TRỒNG NẤM MỘC NHĨ

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 50

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giàn giá để nhiều tầng | Chiếc | 6 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Máy trộn nguyên liệu | Chiếc | 1 | Năng suất: ≥150kg/h |
| 3 | Bộ dụng cụ cấy nấm | Bộ | 18 | Làm bằng thép không gỉ |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |
|  | Giá để bịch nấm | Chiếc | 1 |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 1 |  |
|  | Que cấy | Chiếc | 1 |  |
|  | Giá để dụng cụ | Chiếc | 1 |  |
| 4 | Tủ cấy nấm | Chiếc | 1 | Độ sáng: ≥300 lux Đèn UV công suất: ≥10W |
| 5 | Hệ thống phun sương | Bộ | 1 | Diện tích tưới: ≤100m2 |
| 6 | Bình phun nước | Chiếc | 2 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Dao | Chiếc | 6 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Lò hấp | Chiếc | 1 | - Nhiệt độ: ≥95oC - Dung tích: ≥110 lít |
| 9 | Lò sấy | Chiếc | 1 | Dung tích: ≥105 lít |

BẢNG 48. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NUÔI TRỒNG NẤM KIM CHÂM

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Công nghệ sinh học

Mã số mô đun: MĐ 51

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giàn giá nhiều tầng | Chiếc | 6 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Máy trộn nguyên liệu | Chiếc | 1 | Năng suất: ≥150kg/h |
| 3 | Bộ dụng cụ cấy nấm | Bộ | 18 | Làm bằng thép không gỉ |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |
|  | Giá để bịch nấm | Chiếc | 1 |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 1 |  |
|  | Que cấy | Chiếc | 1 |  |
|  | Giá để dụng cụ | Chiếc | 1 |  |
| 4 | Tủ cấy nấm | Chiếc | 1 | Độ sáng: ≥300 lux Đèn UV công suất: ≥10W |
| 5 | Hệ thống phun sương | Bộ | 1 | Phù hợp với diện tích nhà xưởng trồng nấm |
| 6 | Bình phun nước | Chiếc | 2 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Dao | Chiếc | 6 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Lò hấp | Chiếc | 1 | - Nhiệt độ: ≥95oC - Dung tích: ≥110 lít |
| 9 | Lò sấy | Chiếc | 1 | Dung tích: ≥105 lít |

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ

(Kèm theo Quyết định số 1634/QĐ-BLĐTBXH ngày 13 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

| STT | Họ và tên | Trình độ | Chức vụ trong Hội đồng thẩm định |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ông Nguyễn Ngọc Tám | Kỹ sư | Chủ tịch HĐTĐ |
| 2 | Ông Nguyễn Văn Duy | Tiến sĩ | P. Chủ tịch HĐTĐ |
| 3 | Ông Vũ Đức Thoan | Thạc sĩ kỹ thuật | Ủy viên thư ký |
| 4 | Bà Hoàng Phương Hà | Tiến sĩ | Ủy viên |
| 5 | Ông Bùi Văn Ngọc | Tiến sĩ | Ủy viên |
| 6 | Ông Nguyễn Văn Cần | Kỹ sư Công nghệ sinh học và thực phẩm | Ủy viên |
| 7 | Ông Phan Văn Lại | Thạc sĩ | Ủy viên |