PHỤ LỤC 2

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MẪU VÀ VẬT TƯ TRÊN CHIỀU DÀI 10M KÊNH ỨNG VỚI MỘT SỐ DIỆN TÍCH TƯỚI VÀ ĐỘ DỐC KHÁC NHAU
(Kèm theo Quyết định số 1654/QĐ-UBND ngày 14/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Hệ số tưới: qtk = 1,2

Kênh Chữ nhật: m = 0

b = 2

Hệ số nhám: n = 0,017

| Diện tích tưới F (ha) | h | Qtk (m3/s) | Qmax (m3/s) | Độ dốc i | htt (m) | btt (m) | Kích thước mặt cắt ngang tính toán để thiết kế kênh |  | Chiều cao an toàn: a (m) 0,1¸0,15 | Chiều dày Kênh bêtông thiết kế d (m) | Kích thước mẫu Kênh |  | Tính cho 10m kênh |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | b (m) | h max (m) |  |  | Bk (m) | Hk (m) | Diện tích kênh Sk (m2) | Khối lượng Bêtông M200 Kênh Gk (m3) | Diện tích lớp đệm Slót (m2) | Khối lượng Bêtông M100 Glót (m3) | Khối lượng Bêtông M200 th.giằng Gth.giằng (m3) | Lượng Xi măng PC 30 cần (kg) | Lượng đá dăm (sỏi, sạn) 2´4 cần (m3) | Lượng đá dăm (sỏi, sạn) 1´2 cần (m3) | Cát đổ bê tông (m3) |
| 5 | 0,90 | 0,007 | 0,009 | 0,0008 | 0,12 | 0,23 | 0,2 | 0,17 | 0,13 | 0,15 | 0,2 | 0,30 | 0,165 | 1,650 | 0,025 | 0,250 | 0,039 | 645 | 0,233 | 1,543 | 0,987 |
|  |  |  |  | 0,0006 | 0,12 | 0,24 | 0,2 | 0,19 | 0,11 | 0,15 | 0,2 | 0,30 | 0,165 | 1,650 | 0,025 | 0,250 | 0,039 | 645 | 0,233 | 1,543 | 0,987 |
|  |  |  |  | 0,0004 | 0,13 | 0,26 | 0,3 | 0,15 | 0,10 | 0,15 | 0,3 | 0,25 | 0,165 | 1,650 | 0,030 | 0,300 | 0,051 | 660 | 0,280 | 1,553 | 1,019 |
|  |  |  |  | 0,0002 | 0,15 | 0,30 | 0,3 | 0,19 | 0,11 | 0,15 | 0,3 | 0,30 | 0,180 | 1,800 | 0,030 | 0,300 | 0,051 | 713 | 0,280 | 1,690 | 1,095 |
| 10 | 0,90 | 0,013 | 0,017 | 0,0008 | 0,15 | 0,30 | 0,3 | 0,18 | 0,12 | 0,15 | 0,3 | 0,30 | 0,180 | 1,800 | 0,030 | 0,300 | 0,051 | 713 | 0,280 | 1,690 | 1,095 |
|  |  |  |  | 0,0006 | 0,16 | 0,32 | 0,3 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,3 | 0,35 | 0,195 | 1,950 | 0,030 | 0,300 | 0,051 | 765 | 0,280 | 1,827 | 1,170 |
|  |  |  |  | 0,0004 | 0,17 | 0,34 | 0,3 | 0,24 | 0,11 | 0,15 | 0,3 | 0,35 | 0,195 | 1,950 | 0,030 | 0,300 | 0,051 | 765 | 0,280 | 1,827 | 1,170 |
|  |  |  |  | 0,0002 | 0,19 | 0,39 | 0,4 | 0,23 | 0,12 | 0,15 | 0,4 | 0,35 | 0,210 | 2,100 | 0,035 | 0,350 | 0,062 | 832 | 0,327 | 1,974 | 1,278 |
| 15 | 0,90 | 0,020 | 0,026 | 0,0008 | 0,17 | 0,35 | 0,3 | 0,25 | 0,10 | 0,15 | 0,3 | 0,35 | 0,195 | 1,950 | 0,030 | 0,300 | 0,051 | 765 | 0,280 | 1,827 | 1,170 |
|  |  |  |  | 0,0006 | 0,18 | 0,37 | 0,4 | 0,21 | 0,14 | 0,15 | 0,4 | 0,35 | 0,210 | 2,100 | 0,035 | 0,350 | 0,062 | 832 | 0,327 | 1,974 | 1,278 |
|  |  |  |  | 0,0004 | 0,20 | 0,40 | 0,4 | 0,24 | 0,11 | 0,15 | 0,4 | 0,35 | 0,210 | 2,100 | 0,035 | 0,350 | 0,062 | 832 | 0,327 | 1,974 | 1,278 |
|  |  |  |  | 0,0002 | 0,23 | 0,45 | 0,5 | 0,25 | 0,10 | 0,15 | 0,5 | 0,35 | 0,225 | 2,250 | 0,040 | 0,400 | 0,073 | 899 | 0,373 | 2,122 | 1,386 |
| 20 | 0,90 | 0,027 | 0,035 | 0,0008 | 0,19 | 0,39 | 0,4 | 0,23 | 0,12 | 0,15 | 0,4 | 0,35 | 0,210 | 2,100 | 0,035 | 0,350 | 0,062 | 832 | 0,327 | 1,974 | 1,278 |
|  |  |  |  | 0,0006 | 0,21 | 0,41 | 0,4 | 0,26 | 0,14 | 0,15 | 0,4 | 0,40 | 0,225 | 2,250 | 0,035 | 0,350 | 0,062 | 885 | 0,327 | 2,111 | 1,354 |
|  |  |  |  | 0,0004 | 0,22 | 0,44 | 0,4 | 0,30 | 0,10 | 0,15 | 0,4 | 0,40 | 0,225 | 2,250 | 0,035 | 0,350 | 0,062 | 885 | 0,327 | 2,111 | 1,354 |
|  |  |  |  | 0,0002 | 0,25 | 0,50 | 0,5 | 0,31 | 0,14 | 0,15 | 0,5 | 0,45 | 0,255 | 2,550 | 0,040 | 0,400 | 0,073 | 1005 | 0,373 | 2,396 | 1,538 |
| 25 | 0,90 | 0,033 | 0,043 | 0,0008 | 0,21 | 0,42 | 0,4 | 0,27 | 0,13 | 0,15 | 0,4 | 0,40 | 0,225 | 2,250 | 0,035 | 0,350 | 0,062 | 885 | 0,327 | 2,111 | 1,354 |
|  |  |  |  | 0,0006 | 0,22 | 0,45 | 0,4 | 0,32 | 0,13 | 0,15 | 0,4 | 0,45 | 0,239 | 2,388 | 0,035 | 0,350 | 0,062 | 933 | 0,327 | 2,237 | 1,424 |
|  |  |  |  | 0,0004 | 0,24 | 0,48 | 0,5 | 0,28 | 0,12 | 0,15 | 0,5 | 0,40 | 0,240 | 2,400 | 0,040 | 0,400 | 0,073 | 952 | 0,373 | 2,259 | 1,462 |
|  |  |  |  | 0,0002 | 0,27 | 0,55 | 0,5 | 0,37 | 0,13 | 0,15 | 0,5 | 0,50 | 0,270 | 2,700 | 0,040 | 0,400 | 0,073 | 1057 | 0,373 | 2,533 | 1,614 |
| 30 | 0,86 | 0,042 | 0,054 | 0,0008 | 0,23 | 0,46 | 0,5 | 0,26 | 0,14 | 0,15 | 0,5 | 0,40 | 0,240 | 2,400 | 0,040 | 0,400 | 0,073 | 952 | 0,373 | 2,259 | 1,462 |
|  |  |  |  | 0,0006 | 0,24 | 0,49 | 0,5 | 0,29 | 0,11 | 0,15 | 0,5 | 0,40 | 0,240 | 2,400 | 0,040 | 0,400 | 0,073 | 952 | 0,373 | 2,259 | 1,462 |
|  |  |  |  | 0,0004 | 0,26 | 0,52 | 0,5 | 0,34 | 0,11 | 0,15 | 0,5 | 0,45 | 0,255 | 2,550 | 0,040 | 0,400 | 0,073 | 1005 | 0,373 | 2,396 | 1,538 |
|  |  |  |  | 0,0002 | 0,30 | 0,60 | 0,6 | 0,36 | 0,14 | 0,15 | 0,6 | 0,50 | 0,285 | 2,850 | 0,045 | 0,450 | 0,084 | 1124 | 0,420 | 2,680 | 1,722 |
| 35 | 0,86 | 0,049 | 0,063 | 0,0008 | 0,24 | 0,49 | 0,5 | 0,29 | 0,11 | 0,15 | 0,5 | 0,40 | 0,240 | 2,400 | 0,040 | 0,400 | 0,073 | 952 | 0,373 | 2,259 | 1,462 |
|  |  |  |  | 0,0006 | 0,26 | 0,52 | 0,5 | 0,32 | 0,13 | 0,15 | 0,5 | 0,45 | 0,255 | 2,550 | 0,040 | 0,400 | 0,073 | 1005 | 0,373 | 2,396 | 1,538 |
|  |  |  |  | 0,0004 | 0,28 | 0,56 | 0,6 | 0,31 | 0,14 | 0,15 | 0,6 | 0,45 | 0,270 | 2,700 | 0,045 | 0,450 | 0,084 | 1072 | 0,420 | 2,543 | 1,646 |
|  |  |  |  | 0,0002 | 0,32 | 0,63 | 0,6 | 0,41 | 0,14 | 0,15 | 0,6 | 0,55 | 0,300 | 3,000 | 0,045 | 0,450 | 0,084 | 1177 | 0,420 | 2,817 | 1,798 |
| 40 | 0,86 | 0,056 | 0,073 | 0,0008 | 0,26 | 0,51 | 0,5 | 0,32 | 0,13 | 0,15 | 0,5 | 0,45 | 0,255 | 2,550 | 0,040 | 0,400 | 0,073 | 1005 | 0,373 | 2,396 | 1,538 |
|  |  |  |  | 0,0006 | 0,27 | 0,54 | 0,5 | 0,36 | 0,14 | 0,15 | 0,5 | 0,50 | 0,270 | 2,700 | 0,040 | 0,400 | 0,073 | 1057 | 0,373 | 2,533 | 1,614 |
|  |  |  |  | 0,0004 | 0,29 | 0,58 | 0,6 | 0,35 | 0,10 | 0,15 | 0,6 | 0,45 | 0,270 | 2,700 | 0,045 | 0,450 | 0,084 | 1072 | 0,420 | 2,543 | 1,646 |
|  |  |  |  | 0,0002 | 0,33 | 0,67 | 0,7 | 0,39 | 0,11 | 0,15 | 0,7 | 0,50 | 0,300 | 3,000 | 0,050 | 0,500 | 0,096 | 1191 | 0,467 | 2,827 | 1,830 |
| 45 | 0,86 | 0,063 | 0,082 | 0,0008 | 0,27 | 0,54 | 0,5 | 0,35 | 0,10 | 0,15 | 0,5 | 0,45 | 0,255 | 2,550 | 0,040 | 0,400 | 0,073 | 1005 | 0,373 | 2,396 | 1,538 |
|  |  |  |  | 0,0006 | 0,28 | 0,57 | 0,6 | 0,33 | 0,12 | 0,15 | 0,6 | 0,45 | 0,270 | 2,700 | 0,045 | 0,450 | 0,084 | 1072 | 0,420 | 2,543 | 1,646 |
|  |  |  |  | 0,0004 | 0,31 | 0,61 | 0,6 | 0,38 | 0,12 | 0,15 | 0,6 | 0,50 | 0,285 | 2,850 | 0,045 | 0,450 | 0,084 | 1124 | 0,420 | 2,680 | 1,722 |
|  |  |  |  | 0,0002 | 0,35 | 0,70 | 0,7 | 0,42 | 0,13 | 0,15 | 0,7 | 0,55 | 0,315 | 3,150 | 0,050 | 0,500 | 0,096 | 1244 | 0,467 | 2,964 | 1,906 |
| 50 | 0,86 | 0,070 | 0,091 | 0,0008 | 0,28 | 0,56 | 0,6 | 0,32 | 0,13 | 0,15 | 0,6 | 0,45 | 0,270 | 2,700 | 0,045 | 0,450 | 0,084 | 1072 | 0,420 | 2,543 | 1,646 |
|  |  |  |  | 0,0006 | 0,29 | 0,59 | 0,6 | 0,35 | 0,10 | 0,15 | 0,6 | 0,45 | 0,270 | 2,700 | 0,045 | 0,450 | 0,084 | 1072 | 0,420 | 2,543 | 1,646 |
|  |  |  |  | 0,0004 | 0,32 | 0,64 | 0,6 | 0,41 | 0,14 | 0,15 | 0,6 | 0,55 | 0,300 | 3,000 | 0,045 | 0,450 | 0,084 | 1177 | 0,420 | 2,817 | 1,798 |
|  |  |  |  | 0,0002 | 0,36 | 0,72 | 0,7 | 0,46 | 0,14 | 0,15 | 0,7 | 0,60 | 0,330 | 3,300 | 0,050 | 0,500 | 0,096 | 1297 | 0,467 | 3,101 | 1,982 |
| 60 | 0,83 | 0,087 | 0,113 | 0,0008 | 0,30 | 0,61 | 0,6 | 0,37 | 0,13 | 0,15 | 0,6 | 0,50 | 0,285 | 2,850 | 0,045 | 0,450 | 0,084 | 1124 | 0,420 | 2,680 | 1,722 |
|  |  |  |  | 0,0006 | 0,32 | 0,64 | 0,6 | 0,42 | 0,13 | 0,15 | 0,6 | 0,55 | 0,300 | 3,000 | 0,045 | 0,450 | 0,084 | 1177 | 0,420 | 2,817 | 1,798 |
|  |  |  |  | 0,0004 | 0,34 | 0,69 | 0,7 | 0,42 | 0,13 | 0,15 | 0,7 | 0,55 | 0,315 | 3,150 | 0,050 | 0,500 | 0,096 | 1244 | 0,467 | 2,964 | 1,906 |
|  |  |  |  | 0,0002 | 0,39 | 0,79 | 0,8 | 0,47 | 0,13 | 0,15 | 0,8 | 0,60 | 0,345 | 3,450 | 0,055 | 0,550 | 0,107 | 1364 | 0,513 | 3,248 | 2,090 |
| 70 | 0,83 | 0,101 | 0,132 | 0,0008 | 0,32 | 0,64 | 0,6 | 0,42 | 0,13 | 0,15 | 0,6 | 0,55 | 0,300 | 3,000 | 0,045 | 0,450 | 0,084 | 1177 | 0,420 | 2,817 | 1,798 |
|  |  |  |  | 0,0006 | 0,34 | 0,68 | 0,7 | 0,40 | 0,10 | 0,15 | 0,7 | 0,50 | 0,300 | 3,000 | 0,050 | 0,500 | 0,096 | 1191 | 0,467 | 2,827 | 1,830 |
|  |  |  |  | 0,0004 | 0,37 | 0,73 | 0,7 | 0,47 | 0,13 | 0,15 | 0,7 | 0,60 | 0,330 | 3,300 | 0,050 | 0,500 | 0,096 | 1297 | 0,467 | 3,101 | 1,982 |
|  |  |  |  | 0,0002 | 0,42 | 0,83 | 0,8 | 0,53 | 0,12 | 0,15 | 0,8 | 0,65 | 0,360 | 3,600 | 0,055 | 0,550 | 0,107 | 1416 | 0,513 | 3,385 | 2,165 |
| 80 | 0,83 | 0,116 | 0,150 | 0,0008 | 0,34 | 0,67 | 0,7 | 0,40 | 0,10 | 0,15 | 0,7 | 0,50 | 0,300 | 3,000 | 0,050 | 0,500 | 0,096 | 1191 | 0,467 | 2,827 | 1,830 |
|  |  |  |  | 0,0006 | 0,36 | 0,71 | 0,7 | 0,44 | 0,11 | 0,15 | 0,7 | 0,55 | 0,315 | 3,150 | 0,050 | 0,500 | 0,096 | 1244 | 0,467 | 2,964 | 1,906 |
|  |  |  |  | 0,0004 | 0,38 | 0,77 | 0,8 | 0,45 | 0,10 | 0,15 | 0,8 | 0,55 | 0,330 | 3,300 | 0,055 | 0,550 | 0,107 | 1311 | 0,513 | 3,111 | 2,014 |
|  |  |  |  | 0,0002 | 0,44 | 0,87 | 0,9 | 0,52 | 0,13 | 0,15 | 0,9 | 0,65 | 0,375 | 3,750 | 0,060 | 0,600 | 0,118 | 1483 | 0,560 | 3,533 | 2,273 |
| 90 | 0,83 | 0,130 | 0,169 | 0,0008 | 0,35 | 0,71 | 0,7 | 0,44 | 0,11 | 0,15 | 0,7 | 0,55 | 0,315 | 3,150 | 0,050 | 0,500 | 0,096 | 1244 | 0,467 | 2,964 | 1,906 |
|  |  |  |  | 0,0006 | 0,37 | 0,74 | 0,7 | 0,49 | 0,11 | 0,15 | 0,7 | 0,60 | 0,330 | 3,300 | 0,050 | 0,500 | 0,096 | 1297 | 0,467 | 3,101 | 1,982 |
|  |  |  |  | 0,0004 | 0,40 | 0,80 | 0,8 | 0,49 | 0,11 | 0,15 | 0,8 | 0,60 | 0,345 | 3,450 | 0,055 | 0,550 | 0,107 | 1364 | 0,513 | 3,248 | 2,090 |
|  |  |  |  | 0,0002 | 0,46 | 0,91 | 0,9 | 0,57 | 0,13 | 0,15 | 0,9 | 0,70 | 0,390 | 3,900 | 0,060 | 0,600 | 0,118 | 1536 | 0,560 | 3,670 | 2,349 |
| 100 | 0,83 | 0,145 | 0,188 | 0,0008 | 0,37 | 0,73 | 0,7 | 0,47 | 0,13 | 0,15 | 0,7 | 0,60 | 0,330 | 3,300 | 0,050 | 0,500 | 0,096 | 1297 | 0,467 | 3,101 | 1,982 |
|  |  |  |  | 0,0006 | 0,39 | 0,77 | 0,8 | 0,46 | 0,14 | 0,15 | 0,8 | 0,60 | 0,345 | 3,450 | 0,055 | 0,550 | 0,107 | 1364 | 0,513 | 3,248 | 2,090 |
|  |  |  |  | 0,0004 | 0,42 | 0,84 | 0,8 | 0,53 | 0,12 | 0,15 | 0,8 | 0,65 | 0,360 | 3,600 | 0,055 | 0,550 | 0,107 | 1416 | 0,513 | 3,385 | 2,165 |
|  |  |  |  | 0,0002 | 0,48 | 0,95 | 1,0 | 0,55 | 0,10 | 0,15 | 1,0 | 0,65 | 0,390 | 3,900 | 0,065 | 0,650 | 0,129 | 1551 | 0,607 | 3,680 | 2,382 |
| 150 | 0,80 | 0,225 | 0,293 | 0,0008 | 0,43 | 0,87 | 0,9 | 0,51 | 0,14 | 0,15 | 0,9 | 0,65 | 0,375 | 3,750 | 0,060 | 0,600 | 0,118 | 1483 | 0,560 | 3,533 | 2,273 |
|  |  |  |  | 0,0006 | 0,46 | 0,91 | 0,9 | 0,57 | 0,13 | 0,15 | 0,9 | 0,70 | 0,390 | 3,900 | 0,060 | 0,600 | 0,118 | 1536 | 0,560 | 3,670 | 2,349 |
|  |  |  |  | 0,0004 | 0,49 | 0,99 | 1,0 | 0,59 | 0,11 | 0,15 | 1,0 | 0,70 | 0,405 | 4,050 | 0,065 | 0,650 | 0,129 | 1603 | 0,607 | 3,817 | 2,457 |
|  |  |  |  | 0,0002 | 0,56 | 1,12 | 1,1 | 0,70 | 0,10 | 0,15 | 1,1 | 0,80 | 0,450 | 4,500 | 0,070 | 0,700 | 0,141 | 1776 | 0,653 | 4,238 | 2,717 |
| 200 | 0,77 | 0,312 | 0,405 | 0,0008 | 0,49 | 0,98 | 1,0 | 0,58 | 0,12 | 0,15 | 1,0 | 0,70 | 0,405 | 4,050 | 0,065 | 0,650 | 0,129 | 1603 | 0,607 | 3,817 | 2,457 |
|  |  |  |  | 0,0006 | 0,52 | 1,03 | 1,0 | 0,65 | 0,10 | 0,15 | 1,0 | 0,75 | 0,420 | 4,200 | 0,065 | 0,650 | 0,129 | 1656 | 0,607 | 3,954 | 2,533 |
|  |  |  |  | 0,0004 | 0,56 | 1,11 | 1,1 | 0,69 | 0,11 | 0,15 | 1,1 | 0,80 | 0,450 | 4,500 | 0,070 | 0,700 | 0,141 | 1776 | 0,653 | 4,238 | 2,717 |
|  |  |  |  | 0,0002 | 0,63 | 1,27 | 1,3 | 0,76 | 0,14 | 0,15 | 1,3 | 0,90 | 0,510 | 5,100 | 0,080 | 0,800 | 0,163 | 2015 | 0,747 | 4,807 | 3,085 |

Ghi chú: Những tuyến kênh có độ dốc và diện tích khác với bảng trên được nội suy từ những giá trị trong bảng.