BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG – PHẦN LẮP ĐẶT (SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG)
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

(Ban hành kèm theo Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

PHẦN I

# THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

- NỘI DUNG BỘ ĐƠN GIÁ

Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) là chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật thể hiện chi phí về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt như 100m ống, 1cái tê, van, cút, 1m2 bảo ôn ống, 1m khoan .v.v. từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác lắp đặt (kể cả những chi phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).

Bộ đơn giá được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế - thi công - nghiệm thu; mức cơ giới hóa chung trong ngành xây dựng; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng (các vật liệu mới, thiết bị và công nghệ thi công tiên tiến..v..v).

- Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc bao gồm các chi phí sau:

- Chi phí vật liệu:

Chi phí vật liệu bao gồm chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các phụ kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt.

Chi phí vật liệu trong đơn giá đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng đã kể đến hao hụt do độ dôi của cát.

Giá vật tư, vật liệu trong Bộ đơn giá chưa bao gồm khoản thuế giá trị gia tăng.

Trong quá trình áp dụng Bộ đơn giá nếu giá vật liệu thực tế (Mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu để tính đơn giá thì được bù trừ chênh lệch. Các đơn vị căn cứ vào mức giá vật liệu thực tế (Mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) tại từng khu vực, ở từng thời điểm do cơ quan quản lý giá xây dựng công bố và số lượng vật liệu đã sử dụng theo định mức để tính ra chi phí vật liệu thực tế, sau đó so sánh với chi phí vật liệu theo đơn giá để xác định mức bù trừ chênh lệch chi phí vật liệu và đưa trực tiếp vào chi phí vật liệu trong dự toán.

- Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong đơn giá được xác định theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng (mức lương đầu vào là 1.900.000đồng/tháng);

Chi phí nhân công trong đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) được tính cho loại công tác nhóm I theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng. Đối với các loại công tác lắp đặt của các công trình thuộc nhóm II theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng thì chi phí nhân công được nhân với hệ số bằng 1,1277 so với tiền lương trong đơn giá công trình - Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung).

Chi phí nhân công tại thành phố Buôn Ma Thuột được nhân với hệ số 1,0526.

- Chi phí máy thi công:

Là chi phí sử dụng máy trực tiếp sử dụng để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng và lắp đặt (sửa đổi và bổ sung).

- Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) được xác định trên cơ sở

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung);

Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung).

- KẾT CẤU BỘ ĐƠN GIÁ:

Tập đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) được trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng và được mã hóa thống nhất theo tập Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt đã được công bố kèm theo Công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007, Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) đã được công bố kèm theo các Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012, Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng.

PHẦN A: ĐƠN GIÁ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1173/QĐ-BXD

| TT | Nhóm, loại công tác xây dựng | Ghi chú | Mã hiệu định mức sửa đổi, bổ sung |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CHƯƠNG I: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG CÔNG TRÌNH |  |  |
| 1 | Lắp đặt quạt các loại | Sửa đổi | BA. 11100÷BA. 11500 |
| 2 | Lắp đặt máy điều hòa không khí | Sửa đổi | BA. 12100÷BA. 12200 |
| 3 | Lắp đặt các loại đèn | Sửa đổi | BA. 13100÷BA. 13600 |
| 4 | Lắp đặt ống, máng bảo hộ dây dẫn | Sửa đổi | BA. 14100÷BA. 14400 |
| 5 | Lắp đặt phụ kiện đường dây | Sửa đổi | BA. 15100÷BA. 15400 |
| 6 | Lắp đặt dây đơn | Sửa đổi | BA. 16101÷BA. 16115 |
| 7 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột | Sửa đổi | BA. 16201÷BA. 16211 |
| 8 | Lắp đặt dây dẫn 3 ruột | Sửa đổi | BA. 16301÷BA. 16308 |
| 9 | Lắp đặt dây dẫn 3 ruột | Bổ sung | BA. 16309÷BA. 16313 |
| 10 | Lắp đặt dây dẫn 4 ruột | Sửa đổi | BA. 16401÷BA. 16409 |
| 11 | Lắp đặt dây dẫn 4 ruột | Bổ sung | BA. 16410÷BA. 16414 |
| 12 | Lắp đặt bảng điện các loại vào tường | Sửa đổi | BA. 17100÷BA. 17200 |
| 13 | Lắp đặt các thiết bị đóng ngắt | Sửa đổi | BA. 18100÷BA. 18500 |
| 14 | Lắp đặt các thiết bị đo lường bảo vệ | Sửa đổi | BA. 19100÷BA. 19600 |
| 15 | Hệ thống chống sét | Sửa đổi | BA. 20100÷BA. 20500 |
|  | CHƯƠNG II: LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ỐNG VÀ PHỤ TÙNG |  |  |
| 16 | Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông đoạn ống dài 8m | Sửa đổi | BB. 14301÷BB. 14312 |
| 17 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo đoạn ống dài 6m | Sửa đổi | BB. 19101÷BB. 19113 |
| 18 | Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát bằng phương pháp nối gioăng đoạn ống dài 6m | Sửa đổi | BB. 19201÷BB. 19205 |
| 19 | Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp hàn đoạn ống dài 6m | Sửa đổi | BB. 19301÷BB. 19313 |
| 20 | Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông đoạn ống dài 8m | Sửa đổi | BB. 19401÷BB. 19414 |
| 21 | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp măng sông đoạn ống 300m | Bổ sung | BB. 19701÷BB. 19703 |
| 22 | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp măng sông đoạn ống 200m | Bổ sung | BB. 19704 |
| 23 | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp măng sông đoạn ống 150m | Bổ sung | BB. 19705 |
| 24 | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp măng sông đoạn ống 100m | Bổ sung | BB. 19706 |
| 25 | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp măng sông đoạn ống 50m | Bổ sung | BB. 19707÷BB. 19708 |
| 26 | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp măng sông đoạn ống 25m | Bổ sung | BB. 19709 |
| 27 | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp dán keo đoạn ống 6m | Bổ sung | BB. 19801÷BB. 19810 |
| 28 | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn đoạn ống 300m | Bổ sung | BB. 19911 |
| 29 | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn đoạn ống 250m | Bổ sung | BB. 19921 |
| 30 | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn đoạn ống 200m | Bổ sung | BB. 19931 |
| 31 | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn đoạn ống 150m | Bổ sung | BB. 19941 |
| 32 | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn đoạn ống 70m | Bổ sung | BB. 19951÷BB. 19954 |
| 33 | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn đoạn ống 50m | Bổ sung | BB. 19961÷BB. 19962 |
| 34 | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn đoạn ống 40m | Bổ sung | BB. 19971÷BB. 19972 |
| 35 | Lắp đặt côn, cút nhựa HDPE nối bằng phương pháp dán keo | Bổ sung | BB. 30400 |
| 36 | Lắp đặt măng sông nhựa HDPE | Bổ sung | BB. 30500 |

PHẦN B: ĐƠN GIÁ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 587/QĐ-BXD

| STT | Nhóm, loại công tác xây dựng | Ghi chú | Mã hiệu định mức sửa đổi, thay thế |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CHƯƠNG II: LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ỐNG VÀ PHỤ TÙNG |  |  |
| I | LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG |  |  |
| I.1 | Lắp đặt đoạn ống bê tông bằng thủ công |  |  |
| 1 | Lắp đặt đoạn ống bê tông bằng thủ công ống dài 1m và 2m | Sửa đổi | BB. 11100 |
| I.2 | Lắp đặt đoạn ống bê tông bằng cần trục |  |  |
| 2 | Lắp đặt đoạn ống bê tông ống dài 1,0m | Thay thế, bổ sung | BB. 11210 |
| 3 | Lắp đặt đoạn ống bê tông ống dài 2,0m | Thay thế, bổ sung | BB. 11220 |
| 4 | Lắp đặt đoạn ống bê tông ống dài 2,5m | Thay thế, bổ sung | BB. 11230 |
| 5 | Lắp đặt đoạn ống bê tông ống dài 3,0m | Thay thế, bổ sung | BB. 11240 |
| 6 | Lắp đặt đoạn ống bê tông ống dài 4,0m | Thay thế, bổ sung | BB. 11250 |
| 7 | Lắp đặt đoạn ống bê tông ống dài 5,0m | Thay thế, bổ sung | BB. 11260 |
| I.3 | Lắp đặt cống hộp |  |  |
| 8 | Lắp đặt cống hộp đơn, đoạn cống dài 1,2m | Bổ sung | BB. 11310 |
| 9 | Lắp đặt cống hộp đôi, đoạn cống dài 1,2m | Bổ sung | BB. 11320 |
| I.4 | Nối ống bê tông - cống hộp |  |  |
| 10 | Nối ống bê tông bằng vành đai bằng thủ công | Sửa đổi, thay thế | BB. 12100 |
| 11 | Nối ống bê tông bằng vành đai dùng cần trục | Sửa đổi, thay thế, bổ sung | BB. 12200 |
| 12 | Nối ống bê tông bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22cm | Sửa đổi, thay thế, bổ sung | BB. 12300 |
| 13 | Nối ống bê tông bằng gạch thẻ 5x10x20cm | Sửa đổi, thay thế, bổ sung | BB. 12400 |
| 14 | Nối ống bê tông bằng phương pháp xảm | Sửa đổi, thay thế bổ sung | BB. 12500 |
| 15 | Nối ống bê tông bằng gioăng cao su | Sửa đổi, thay thế bổ sung | BB. 12600 |
| 16 | Nối cống hộp đơn bằng phương pháp xảm vữa xi măng, đoạn cống dài 1,2 m | Bổ sung | BB.12700 |
| 17 | Nối cống hộp đôi bằng phương pháp xảm vữa xi măng, đoạn cống dài 1,2 m | Bổ sung | BB.12800 |
| 18 | Lắp đặt khối móng đỡ đoạn ống | Bổ sung | BB. 12900 |
| II | LẮP ĐẶT ỐNG GANG |  |  |
| 19 | Lắp đặt ống gang, đoạn ống dài 6m | Sửa đổi, thay thế | BB. 13100 |
| 20 | Nối ống gang bằng phương pháp xảm | Sửa đổi, thay thế | BB. 13200 |
| 21 | Nối ống gang bằng gioăng cao su | Sửa đổi, thay thế | BB. 13300 |
| 22 | Nối ống gang bằng mặt bích. | Sửa đổi, thay thế | BB. 13400 |
| III | LẮP ĐẶT ỐNG THÉP |  |  |
| 23 | Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn | Sửa đổi | BB. 14100 |
| 24 | Lắp đặt ống thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn | Sửa đổi | BB. 14200 |

- HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN:

Thực hiện theo nội dung hướng dẫn của Bộ Xây dựng về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- QUY ĐỊNH ÁP DỤNG:

Bộ đơn giá được áp dụng để làm cơ sở xác định dự toán, chi phí xây dựng, tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Ngoài thuyết minh và hướng dẫn áp dụng nêu trên, trong một số chương công tác của Bộ đơn giá còn có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác xây dựng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.

Đối với những công tác xây dựng như công tác đào, đắp đất đá, xây, trát, đổ bê tông, ván khuôn, cốt thép... áp dụng theo đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng.

Chiều cao ghi trong đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) là chiều cao tính từ cốt ±0.00 theo thiết kế công trình đến độ cao ≤4m, nếu thi công ở độ cao >4m được áp dụng đơn giá bốc xếp vận chuyển lên cao như quy định trong đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng.

Đối với công tác lắp đặt điện, đường ống và phụ tùng ống cấp thoát nước, bảo ôn, điều hòa không khí, phụ kiện sinh hoạt và vệ sinh trong công trình phải dùng dàn giáo thép để thi công thì được áp dụng đơn giá lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo thép công cụ trong đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng.

Đối với những công tác Lắp đặt mà yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công khác với quy định trong tập đơn giá này thì các đơn vị căn cứ vào phương pháp xây dựng định mức dự toán do Bộ Xây dưng hướng dẫn để xây dựng định mức và lập đơn giá trình cấp có thẩm quyền ban hành áp dụng.

Trong quá trình sử dụng Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) nếu gặp vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ảnh về Sở Xây dựng để nghiên cứu giải quyết./.

# PHẦN II

# PHẦN A: ĐƠN GIÁ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1173/QĐ-BXD NGÀY 26/12/2012

# CHƯƠNG I

# LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG CÔNG TRÌNH

## BA.11000 LẮP ĐẶT QUẠT CÁC LOẠI

### BA.11100 LẮP ĐẶT QUẠT ĐIỆN

Thành phần công việc:

Vận chuyển quạt vào vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, kiểm tra, lau chùi, lắp cánh, đấu dây, khoan lỗ, lắp hộp số, vạch dấu định vị, xác định tim cốt theo yêu cầu thiết kế, lắp đặt quạt theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chạy thử và bàn giao.

|  |  |  |  | Đơn vị tính: đồng/cái |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
|  | Lắp đặt quạt điện: |  |  |  |  |
| BA.11110 | Quạt trần | cái | 380.184 | 34.419 | 26.132 |
| BA.11120 | Quạt treo tường | cái | 303.000 | 25.814 | 17.422 |
|  | Lắp đặt quạt ốp trần |  |  |  |  |
| BA.11131 | Quạt KT 150x150 đến 250x250 | cái | 325.018 | 68.838 | 26.132 |
| BA.11132 | Quạt KT 300x300 đến 350x350 | cái | 325.018 | 68.838 | 26.132 |
|  | Lắp đặt quạt thông gió trên tường |  |  |  |  |
| BA.11141 | Quạt KT 150x150 đến 250x250 | cái | 243.309 | 25.814 | 12.195 |
| BA.11142 | Quạt KT 300x300 đến 350x350 | cái | 243.309 | 25.814 | 12.195 |

Ghi chú: Đối với công tác lắp đặt quạt có đèn trang trí thì hao phí nhân công của công tác lắp quạt trần được điều chỉnh nhân công với hệ số k=1,3.

### BA.11200 LẮP ĐẶT QUẠT TRÊN ĐƯỜNG ỐNG THÔNG GIÓ

|  |  |  |  | Đơn vị tính: đồng/cái |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
|  | Lắp đặt quạt trên đường ống thông gió: |  |  |  |  |
| BA.11210 | Quạt có công suất 0,2-< 1,5kw | cái | 220.382 | 166.933 | 1.916 |
| BA.11220 | Quạt có công suất 1,6-< 3,0kw | cái | 220.382 | 278.796 | 3.310 |
| BA.11230 | Quạt có công suất 3,1-< 4,5kw | cái | 243.309 | 390.658 | 4.530 |
| BA.11240 | Quạt có công suất 4,6-< 7,5kw | cái | 243.309 | 557.591 | 6.620 |

### BA.11300 LẮP ĐẶT QUẠT LY TÂM

| Đơn vị tính: đồng/cái |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
|  | Lắp đặt quạt ly tâm: |  |  |  |  |
| BA.11310 | Quạt có công suất 0,2 - < 2,5kw | cái | 7.854.000 | 259.865 | 1.742 |
| BA.11320 | Quạt có công suất 2,6 - <5,0kw | cái | 9.894.000 | 433.682 | 3.484 |
| BA.11330 | Quạt có công suất 5,1 - < 10kw | cái | 27.489.000 | 607.499 | 5.226 |
| BA.11340 | Quạt có công suất 10 - <22kw | cái | 50.969.400 | 867.364 | 6.969 |

## BA.12000 LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ (điều hòa cục bộ)

Thành phần công việc:

Vận chuyển máy vào vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, mở hòm kiểm tra thiết bị, phụ kiện, lau dầu mỡ, vạch dấu định vị, xác định tim cốt theo yêu cầu thiết kế, lắp đặt máy theo đúng yêu cầu thiết kế, chạy thử và bàn giao.

### BA.12100 LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HÒA 1 CỤC

|  |  |  |  | Đơn vị tính: đồng/máy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| BA.12101 | Lắp đặt máy điều hòa 1 cục (dây điện theo thiết kế) | máy | 221.450 | 137.677 | 17.422 |

### BA.12200 LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HÒA 2 CỤC

|  |  |  |  | Đơn vị tính: đồng/máy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
|  | Lắp đặt máy điều hòa 2 cục (ống và dây điện theo thiết kế) |  |  |  |  |
| BA.12210 | Loại treo tường | máy | 157.500 | 134.235 | 52.265 |
| BA.12220 | Loại ốp trần | máy | 157.500 | 173.817 | 57.491 |
| BA.12230 | Loại âm trần | máy | 157.500 | 225.446 | 62.717 |
| BA.12240 | Loại tủ đứng | máy | 157.500 | 296.005 | 69.686 |

Ghi chú: Khi lắp đặt điều hòa 1 hoặc 2 cục đã kể đến công khoan lỗ qua tường hoặc khoan lỗ luồn ống qua tường.

## BA.13000 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, đo lấy dấu, cắt và đấu dây vào hệ thống, bắt vít cố định, lắp các phụ kiện, thử và hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

### BA.13100 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN CÓ CHAO CHỤP

|  |  |  |  | Đơn vị tính: đồng/bộ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
|  | Lắp đặt các loại đèn có chao chụp: |  |  |  |  |
| BA.13101 | Đèn thường có chụp | bộ | 77.700 | 17.210 |  |
| BA.13102 | Đèn sát trần có chụp | bộ | 137.550 | 20.652 |  |
| BA.13103 | Đèn chống nổ | bộ | 320.250 | 29.256 |  |
| BA.13104 | Đèn chống ẩm | bộ | 425.250 | 25.814 |  |

### BA.13200 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN ỐNG DÀI 0,6m

### BA.13300 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN ỐNG DÀI 1,2m

### BA.13400 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN ỐNG DÀI 1,5m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị đo, đánh dấu, khoan bắt vít, lắp hộp đèn, lắp chấn lưu, tắc te, kiểm tra điện, hoàn thiện công tác lắp đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

|  |  |  |  | Đơn vị tính: đồng/bộ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
|  | Lắp đặt các loại đèn ống dài 0,6m: |  |  |  |  |
| BA.13210 | Loại hộp đèn 1 bóng | bộ | 119.340 | 22.372 |  |
| BA.13220 | Loại hộp đèn 2 bóng | bộ | 131.037 | 25.814 |  |
| BA.13230 | Loại hộp đèn 3 bóng | bộ | 142.612 | 36.140 |  |
|  | Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m: |  |  |  |  |
| BA.13310 | Loại hộp đèn 1 bóng | bộ | 134.995 | 25.814 |  |
| BA.13320 | Loại hộp đèn 2 bóng | bộ | 238.360 | 32.698 |  |
| BA.13330 | Loại hộp đèn 3 bóng | bộ | 254.394 | 41.303 |  |
| BA.13340 | Loại hộp đèn 4 bóng | bộ | 301.500 | 48.187 |  |
|  | Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,5m: |  |  |  |  |
| BA.13410 | Loại hộp đèn 1 bóng | bộ | 152.250 | 29.256 |  |
| BA.13420 | Loại hộp đèn 2 bóng | bộ | 252.500 | 37.861 |  |
| BA.13430 | Loại hộp đèn 3 bóng | bộ | 330.460 | 46.466 |  |
| BA.13440 | Loại hộp đèn 4 bóng | bộ | 566.820 | 53.350 |  |

### BA.13500 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN CHÙM

|  |  |  |  | Đơn vị tính: đồng/bộ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
|  | Lắp đặt các loại đèn chùm: |  |  |  |  |
| BA.13510 | Lắp đèn chùm 3 bóng | bộ | 746.246 | 29.256 |  |
| BA.13520 | Lắp đèn chùm 5 bóng | bộ | 863.563 | 34.419 |  |
| BA.13530 | Lắp đèn chùm 10 bóng | bộ | 1.528.064 | 56.792 |  |
| BA.13540 | Lắp đèn chùm >10 bóng | bộ | 3.455.536 | 60.234 |  |

### BA.13600 LẮP ĐẶT ĐÈN TƯỜNG, ĐÈN TRANG TRÍ VÀ CÁC LOẠI ĐÈN KHÁC

|  |  |  |  | Đơn vị tính: đồng/bộ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| BA.13601 | Lắp đèn tường kiểu ánh sáng hắt | bộ | 97.850 | 30.977 |  |
| BA.13602 | Lắp đèn đũa | bộ | 77.250 | 34.419 |  |
| BA.13603 | Lắp đèn cổ cò | bộ | 20.600 | 27.535 |  |
| BA.13604 | Lắp đèn trang trí nổi | bộ | 103.000 | 20.652 |  |
| BA.13605 | Lắp đèn trang trí âm trần | bộ | 103.000 | 25.814 |  |

## BA.14000 LẮP ĐẶT ỐNG, MÁNG BẢO HỘ DÂY DẪN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, đo kích thước, lấy dấu, cưa cắt ống, lên ống, vận chuyển, tiến hành lắp đặt và uốn các đường ống cong đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

### BA.14100 LẮP ĐẶT ỐNG KIM LOẠI ĐẶT NỐI BẢO HỘ DÂY DẪN

|  |  |  |  | Đơn vị tính: đồng/m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
|  | Lắp đặt ống kim loại đặt nổi bảo hộ dây dẫn: |  |  |  |  |
| BA.14110 | Ống kim loại Ф <26mm | m | 22.566 | 6.884 | 1.742 |
| BA.14120 | Ống kim loại Ф <35mm | m | 29.916 | 8.605 | 1.742 |
| BA.14130 | Ống kim loại Ф <40mm | m | 33.953 | 10.326 | 1.916 |
| BA.14140 | Ống kim loại Ф <50mm | m | 41.619 | 12.047 | 2.091 |
| BA.14150 | Ống kim loại Ф <60mm | m | 54.330 | 12.907 | 2.439 |
| BA.14160 | Ống kim loại Ф <80mm | m | 82.014 | 13.768 | 2.613 |

### BA.14200 LẮP ĐẶT ỐNG KIM LOẠI ĐẶT CHÌM BẢO HỘ DÂY DẪN

|  |  |  |  | Đơn vị tính: đồng/m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
|  | Lắp đặt ống kim loại đặt chìm bảo hộ dây dẫn: |  |  |  |  |
| BA.14210 | Ống kim loại Ф <26mm | m | 22.566 | 25.814 | 2.613 |
| BA.14220 | Ống kim loại Ф <35mm | m | 29.916 | 29.256 | 2.613 |
| BA.14230 | Ống kim loại Ф <40mm | m | 33.953 | 34.419 | 2.962 |
| BA.14240 | Ống kim loại Ф <50mm | m | 41.619 | 41.303 | 2.962 |
| BA.14250 | Ống kim loại Ф <60mm | m | 54.330 | 46.466 | 3.310 |
| BA.14260 | Ống kim loại Ф ≤80mm | m | 82.014 | 53.350 | 3.484 |

Ghi chú: Trường hợp ống kim loại đặt chìm ngoài chi phí nêu trên còn kể cả công đục rãnh, chèn trát hoàn chỉnh ( trong đơn giá đã bao gồm cả tê, cút, ống nối ).

### BA.14300 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA, MÁNG NHỰA ĐẶT NỔI BẢO HỘ DÂY DẪN

|  |  |  |  | Đơn vị tính: đồng/m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
|  | Lắp đặt ống ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn: |  |  |  |  |
| BA.14301 | Ống, máng nhựa Ф <15mm | m | 2.999 | 4.819 | 1.742 |
| BA.14302 | Ống, máng nhựa Ф <27mm | m | 5.811 | 5.851 | 1.742 |
| BA.14303 | Ống, máng nhựa Ф <34mm | m | 14.438 | 6.712 | 2.091 |
| BA.14304 | Ống, máng nhựa Ф <48mm | m | 30.674 | 7.916 | 2.439 |
| BA.14305 | Ống, máng nhựa Ф <76mm | m | 48.567 | 9.293 | 2.962 |
| BA.14306 | Ống, máng nhựa Ф <90mm | m | 57.513 | 10.842 | 3.484 |

### BA.14400 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA, MÁNG NHỰA ĐẶT CHÌM BẢO HỘ DÂY DẪN

|  |  |  |  | Đơn vị tính: đồng/m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
|  | Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn: |  |  |  |  |
| BA.14401 | Ống, máng nhựa Ф <15mm | m | 3.284 | 18.931 | 1.742 |
| BA.14402 | Ống, máng nhựa Ф <27mm | m | 6.364 | 25.814 | 1.742 |
| BA.14403 | Ống, máng nhựa Ф <34mm | m | 15.813 | 29.256 | 2.091 |
| BA.14404 | Ống, máng nhựa Ф <48mm | m | 33.595 | 34.419 | 2.439 |
| BA.14405 | Ống, máng nhựa Ф <76mm | m | 53.192 | 39.582 | 2.962 |
| BA.14406 | Ống, máng nhựa Ф <90mm | m | 62.990 | 44.745 | 3.484 |

Ghi chú: Trường hợp ống nhựa đặt chìm ngoài chi phí nêu trên còn kể cả công đục rãnh, chèn trát hoàn chỉnh ( trong đơn giá đã bao gồm cả tê, cút, ống nối ).

## BA.15000 LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN ĐƯỜNG DÂY

### BA.15100 LẮP ĐẶT ỐNG SỨ, ỐNG NHỰA LUỒN QUA TƯỜNG

Thành phần công việc:

Lấy dấu, đục lỗ xuyên tường, gắn ống, chèn trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

|  |  |  |  | Đơn vị tính: đồng/cái |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
|  | Lắp đặt ống sứ dài < 150 mm luồn qua tường: |  |  |  |  |
| BA.15101 | Tường gạch | cái | 2.625 | 25.814 | 1.742 |
| BA.15102 | Tường bê tông | cái | 2.625 | 36.140 | 2.091 |
|  | Lắp đặt ống sứ dài < 250 mm luồn qua tường: |  |  |  |  |
| BA.15103 | Tường gạch | cái | 7.350 | 36.140 | 2.091 |
| BA.15104 | Tường bê tông | cái | 7.350 | 41.303 | 2.613 |
|  | Lắp đặt ống sứ dài < 350 mm luồn qua tường: |  |  |  |  |
| BA.15105 | Tường gạch | cái | 8.925 | 41.303 | 2.613 |
| BA.15106 | Tường bê tông | cái | 8.925 | 49.908 | 2.962 |
|  | Lắp đặt ống nhựa dài < 150mm luồn qua tường: |  |  |  |  |
| BA.15111 | Tường gạch | cái | 977 | 25.814 | 1.742 |
| BA.15112 | Tường bê tông | cái | 977 | 36.140 | 2.091 |
|  | Lắp đặt ống nhựa dài < 250mm luồn qua tường: |  |  |  |  |
| BA.15113 | Tường gạch | cái | 1.628 | 36.140 | 2.091 |
| BA.15114 | Tường bê tông | cái | 1.628 | 41.303 | 2.613 |
|  | Lắp đặt ống nhựa dài < 350mm luồn qua tường: |  |  |  |  |
| BA.15115 | Tường gạch | cái | 2.279 | 41.303 | 2.613 |
| BA.15116 | Tường bê tông | cái | 2.279 | 49.908 | 2.962 |

### BA.15200 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI SỨ HẠ THẾ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, lau chùi, tiến hành gắn sứ vào xà, sơn bu lông, kiểm tra và bàn giao.

|  |  |  |  | Đơn vị tính: đồng/cái |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
|  | Lắp đặt các loại sứ: |  |  |  |  |
| BA.15201 | Sứ các loại | cái | 2.625 | 8.605 |  |
| BA.15202 | Sứ tai mèo | cái | 2.625 | 10.326 |  |
| BA.15203 | Loại sứ 2 sứ | cái | 17.325 | 37.861 |  |
| BA.15204 | Loại sứ 3 sứ | cái | 28.875 | 53.350 |  |
| BA.15205 | Loại sứ 4 sứ | cái | 47.250 | 75.722 |  |

Ghi chú: Nếu gắn sứ nguyên bộ vào trụ, phụ kiện hay cột đầu hồi thì gồm cả công sơn giá sứ.

### BA.15300 LẮP ĐẶT PULI

Thành phần công việc:

Lau chùi, lấy dấu, khoan cố định puli lên tường, trần theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

|  |  |  |  | Đơn vị tính: đồng/cái |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
|  | Lắp đặt các loại PULI: |  |  |  |  |
| BA.15301 | Puli sứ kẹp trên tường | cái | 2.060 | 3.958 | 1.742 |
| BA.15302 | Puli sứ kẹp trên trần | cái | 2.060 | 5.163 | 2.613 |
| BA.15303 | Puli sứ loại < 30x30 trên tường | cái | 3.090 | 5.163 | 1.742 |
| BA.15304 | Puli sứ loại < 30x30 trên trần | cái | 3.090 | 5.851 | 2.613 |
| BA.15305 | Puli sứ loại > 35x35 trên tường | cái | 4.120 | 8.777 | 1.742 |
| BA.15306 | Puli sứ loại > 35x35 trên trần | cái | 4.120 | 9.121 | 2.613 |

### BA.15400 LẮP ĐẶT HỘP NỐI, HỘP PHÂN DÂY, HỘP CÔNG TÁC, HỘP CẦU CHÌ, HỘP APTOMAT

Thành phần công việc:

Lấy dấu, đục lỗ, khoan bắt vít, đấu dây, chèn trát hộp hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

|  |  |  |  | Đơn vị tính: đồng/hộp |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
|  | Lắp đặt các loại hộp: |  |  |  |  |
| BA.15401 | Hộp < 40x50mm | hộp | 8.820 | 32.698 | 3.484 |
| BA.15402 | Hộp < 40x60mm | hộp | 8.820 | 32.698 | 3.484 |
| BA.15403 | Hộp < 60x60mm | hộp | 11.550 | 32.698 | 3.484 |
| BA.15404 | Hộp < 50x80mm | hộp | 12.600 | 34.419 | 3.484 |
| BA.15405 | Hộp < 60x80mm | hộp | 13.650 | 34.419 | 3.484 |
| BA.15406 | Hộp < 100x100mm | hộp | 8.925 | 36.140 | 3.484 |
| BA.15407 | Hộp < 150x150mm | hộp | 12.180 | 39.582 | 3.484 |
| BA.15408 | Hộp < 150x200mm | hộp | 37.800 | 39.582 | 3.484 |
| BA.15409 | Hộp < 200x200mm | hộp | 24.255 | 46.466 | 3.484 |
| BA.15410 | Hộp < 250x200mm | hộp | 84.000 | 46.466 | 3.484 |
| BA.15411 | Hộp < 300x300mm | hộp | 105.000 | 51.629 | 3.484 |
| BA.15412 | Hộp < 300x400mm | hộp | 126.000 | 51.629 | 3.484 |
| BA.15413 | Hộp < 400x400mm | hộp | 147.000 | 51.629 | 3.484 |

## BA.16000 KÉO RẢI CÁC LOẠI DÂY DẪN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, ra dây, vuốt thẳng, kéo rải, cắt nối, cố định dây dẫn vào vị trí, chèn trát, hoàn thiện công tác theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

### BA.16100 LẮP ĐẶT DÂY ĐƠN

|  |  |  |  | Đơn vị tính: đồng/m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
|  | Lắp dây điện đơn: |  |  |  |  |
| BA.16101 | Dây dẫn 1x0,3mm2 | m | 870 | 2.754 |  |
| BA.16102 | Dây dẫn 1x0,5mm2 | m | 1.450 | 2.754 |  |
| BA.16103 | Dây dẫn 1x0,7mm2 | m | 1.681 | 2.754 |  |
| BA.16104 | Dây dẫn 1x0,75mm2 | m | 1.944 | 3.442 |  |
| BA.16105 | Dây dẫn 1x0,8mm2 | m | 2.206 | 3.442 |  |
| BA.16106 | Dây dẫn 1x1,0mm2 | m | 2.479 | 3.442 |  |
| BA.16107 | Dây dẫn 1x1,5mm2 | m | 3.667 | 4.130 |  |
| BA.16108 | Dây dẫn 1x2,0mm2 | m | 4.728 | 4.130 |  |
| BA.16109 | Dây dẫn 1x2,5mm2 | m | 5.841 | 4.130 |  |
| BA.16110 | Dây dẫn 1x3,0mm2 | m | 7.459 | 4.474 |  |
| BA.16111 | Dây dẫn 1x4,0mm2 | m | 9.003 | 4.819 |  |
| BA.16112 | Dây dẫn 1x6,0mm2 | m | 13.490 | 4.991 |  |
| BA.16113 | Dây dẫn 1x10mm2 | m | 24.164 | 5.163 |  |
| BA.16114 | Dây dẫn 1x16mm2 | m | 35.300 | 5.507 |  |
| BA.16115 | Dây dẫn 1x25mm2 | m | 54.211 | 6.884 |  |

### BA.16200 LẮP ĐẶT DÂY DẪN 2 RUỘT

|  |  |  |  | Đơn vị tính: đồng/m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
|  | Lắp dây dẫn 2 ruột: |  |  |  |  |
| BA.16201 | Dây dẫn 2 ruột 2x0,5mm2 | m | 3.892 | 3.442 |  |
| BA.16202 | Dây dẫn 2 ruột 2x0,75mm2 | m | 5.213 | 4.130 |  |
| BA.16203 | Dây dẫn 2 ruột 2x1,0mm2 | m | 6.635 | 4.130 |  |
| BA.16204 | Dây dẫn 2 ruột 2x1,5mm2 | m | 9.157 | 4.474 |  |
| BA.16205 | Dây dẫn 2 ruột 2x2,5mm2 | m | 14.760 | 4.819 |  |
| BA.16206 | Dây dẫn 2 ruột 2x4,0mm2 | m | 22.951 | 4.991 |  |
| BA.16207 | Dây dẫn 2 ruột 2x6,0mm2 | m | 33.404 | 5.163 |  |
| BA.16208 | Dây dẫn 2 ruột 2x8,0mm2 | m | 43.649 | 5.507 |  |
| BA.16209 | Dây dẫn 2 ruột 2x10mm2 | m | 54.481 | 6.195 |  |
| BA.16210 | Dây dẫn 2 ruột 2x16mm2 | m | 85.204 | 7.228 |  |
| BA.16211 | Dây dẫn 2 ruột 2x25mm2 | m | 125.442 | 7.916 |  |

### BA.16300 LẮP ĐẶT DÂY DẪN 3 RUỘT

|  |  |  |  | Đơn vị tính: đồng/m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
|  | Lắp dây dẫn 3 ruột: |  |  |  |  |
| BA.16301 | Dây dẫn 3 ruột 3x0,5mm2 | m | 5.934 | 4.130 |  |
| BA.16302 | Dây dẫn 3 ruột 3x0,75mm2 | m | 8.068 | 4.130 |  |
| BA.16303 | Dây dẫn 3 ruột 3x1,0mm2 | m | 10.047 | 4.474 |  |
| BA.16304 | Dây dẫn 3 ruột 3x1,75mm2 | m | 14.532 | 4.819 |  |
| BA.16305 | Dây dẫn 3 ruột 3x2,0mm2 | m | 18.971 | 4.991 |  |
| BA.16306 | Dây dẫn 3 ruột 3x2,5mm2 | m | 22.877 | 5.163 |  |
| BA.16307 | Dây dẫn 3 ruột 3x2,75mm2 | m | 25.092 | 5.507 |  |
| BA.16308 | Dây dẫn 3 ruột 3x3,0mm2 | m | 27.378 | 5.851 |  |
| BA.16309 | Dây dẫn 3 ruột 3x4,0mm2 | m | 32.306 | 7.916 |  |
| BA.16310 | Dây dẫn 3 ruột 3x6,0mm2 | m | 45.793 | 8.605 |  |
| BA.16311 | Dây dẫn 3 ruột 3x10mm2 | m | 74.231 | 9.293 |  |
| BA.16312 | Dây dẫn 3 ruột 3x16mm2 | m | 117.305 | 9.982 |  |
| BA.16313 | Dây dẫn 3 ruột 3x25mm2 | m | 176.585 | 10.670 |  |

### BA.16400 LẮP ĐẶT DÂY DẪN 4 RUỘT

|  |  |  |  | Đơn vị tính: đồng/m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
|  | Lắp dây dẫn 4 ruột: |  |  |  |  |
| BA.16401 | Dây dẫn 4 ruột 4x0,5mm2 | m | 6.763 | 4.130 |  |
| BA.16402 | Dây dẫn 4 ruột 4x0,75mm2 | m | 10.196 | 4.130 |  |
| BA.16403 | Dây dẫn 4 ruột 4x1,0mm2 | m | 13.317 | 4.819 |  |
| BA.16404 | Dây dẫn 4 ruột 4x1,5mm2 | m | 19.019 | 4.991 |  |
| BA.16405 | Dây dẫn 4 ruột 4x1,75mm2 | m | 23.305 | 5.163 |  |
| BA.16406 | Dây dẫn 4 ruột 4x2,0mm2 | m | 23.513 | 5.163 |  |
| BA.16407 | Dây dẫn 4 ruột 4x2,5mm2 | m | 28.299 | 5.507 |  |
| BA.16408 | Dây dẫn 4 ruột 4x3,0mm2 | m | 30.900 | 5.507 |  |
| BA.16409 | Dây dẫn 4 ruột 4x3,5mm2 | m | 34.853 | 5.851 |  |
| BA.16410 | Dây dẫn 4 ruột 4x4,0mm2 | m | 42.448 | 7.916 |  |
| BA.16411 | Dây dẫn 4 ruột 4x6,0mm2 | m | 60.239 | 8.949 |  |
| BA.16412 | Dây dẫn 4 ruột 4x10mm2 | m | 96.757 | 9.637 |  |
| BA.16413 | Dây dẫn 4 ruột 4x16mm2 | m | 150.962 | 10.326 |  |
| BA.16414 | Dây dẫn 4 ruột 4x25mm2 | m | 230.136 | 11.358 |  |

## BA.17000 LẮP ĐẶT BẢNG ĐIỆN CÁC LOẠI VÀO TƯỜNG

Thành phần công việc:

Đo lấy dấu, khoan vít hay đóng tắc kê, khoan lỗ, luồn dây, lắp đặt cố định bảng gỗ vào tường, kiểm tra và bàn giao.

### BA.17100 LẮP BẢNG GỖ VÀO TƯỜNG GẠCH

### BA.17200 LẮP BẢNG GỖ VÀO TƯỜNG BÊ TÔNG

|  |  |  |  | Đơn vị tính: đồng/cái |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
|  | Lắp bảng gỗ vào tường gạch: |  |  |  |  |
| BA.17101 | Lắp bảng gỗ < 90x150mm | cái | 1.426 | 16.521 | 17.422 |
| BA.17102 | Lắp bảng gỗ < 180x250mm | cái | 4.752 | 20.652 | 17.422 |
| BA.17103 | Lắp bảng gỗ < 300x400mm | cái | 12.672 | 28.912 | 17.422 |
| BA.17104 | Lắp bảng gỗ < 450x500mm | cái | 23.760 | 33.042 | 17.422 |
| BA.17105 | Lắp bảng gỗ < 600x700mm | cái | 44.352 | 45.433 | 17.422 |
|  | Lắp bảng gỗ vào tường bê tông: |  |  |  |  |
| BA.17201 | Lắp bảng gỗ < 90x150mm | cái | 1.426 | 20.652 | 34.843 |
| BA.17202 | Lắp bảng gỗ < 180x250mm | cái | 4.752 | 24.782 | 34.843 |
| BA.17203 | Lắp bảng gỗ < 300x400mm | cái | 12.672 | 33.042 | 34.843 |
| BA.17204 | Lắp bảng gỗ < 450x500mm | cái | 23.760 | 37.173 | 34.843 |
| BA.17205 | Lắp bảng gỗ < 600x700mm | cái | 44.352 | 49.564 | 34.843 |

## BA.18000 LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ ĐÓNG NGẮT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đấu dây, lắp công tắc, ổ cắm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

### BA.18100 LẮP CÔNG TẮC

### BA.18200 LẮP Ổ CẮM

|  |  |  |  | Đơn vị tính: đồng/cái |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
|  | Lắp công tắc: |  |  |  |  |
| BA.18101 | Công tắc 1 hạt | cái | 23.115 | 13.768 |  |
| BA.18102 | Công tắc 2 hạt | cái | 33.165 | 15.144 |  |
| BA.18103 | Công tắc 3 hạt | cái | 45.225 | 16.521 |  |
| BA.18104 | Công tắc 4 hạt | cái | 48.240 | 17.898 |  |
| BA.18105 | Công tắc 5 hạt | cái | 56.280 | 19.275 |  |
| BA.18106 | Công tắc 6 hạt | cái | 65.325 | 23.405 |  |
|  | Lắp ổ cắm: |  |  |  |  |
| BA.18201 | Loại ổ cắm đơn | cái | 25.125 | 13.768 |  |
| BA.18202 | Loại ổ cắm đôi | cái | 40.200 | 16.521 |  |
| BA.18203 | Loại ổ cắm ba | cái | 51.255 | 19.275 |  |
| BA.18204 | Loại ổ cắm bốn | cái | 51.255 | 22.028 |  |

### BA.18300 LẮP ĐẶT CÔNG TẮC, Ổ CẮM HỖN HỢP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp đặt hạt công tắc, hạt ổ cắm, mặt bảng vào hộp đã chôn sẵn, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

|  |  |  |  | Đơn vị tính: đồng/ bảng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
|  | Lắp công tắc, ổ cắm hỗn hợp: |  |  |  |  |
| BA.18301 | 1 công tắc, 1 ổ cắm | bảng | 48.240 | 13.768 |  |
| BA.18302 | 1 công tắc, 2 ổ cắm | bảng | 73.365 | 15.144 |  |
| BA.18303 | 1 công tắc, 3 ổ cắm | bảng | 98.490 | 16.521 |  |
| BA.18304 | 2 công tắc, 1 ổ cắm | bảng | 71.355 | 19.275 |  |
| BA.18305 | 2 công tắc, 2 ổ cắm | bảng | 96.480 | 22.028 |  |
| BA.18306 | 2 công tắc, 3 ổ cắm | bảng | 121.605 | 24.782 |  |

### BA.18400 LẮP ĐẶT CẦU DAO 3 CỰC MỘT CHIỀU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, kiểm tra vệ sinh cầu dao và phụ kiện, cố định cầu dao, đấu dây điện vào cầu dao hoàn chỉnh, kiểm tra và bàn giao.

|  |  |  |  | Đơn vị tính: đồng/ bộ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
|  | Lắp đặt cầu dao 3 cực 1 chiều: |  |  |  |  |
| BA.18401 | Cường độ dòng điện <60A | bộ | 97.200 | 34.419 | 12.195 |
| BA.18402 | Cường độ dòng điện <100A | bộ | 255.918 | 65.396 | 13.937 |
| BA.18403 | Cường độ dòng điện <200A | bộ | 938.400 | 68.838 | 17.422 |
| BA.18404 | Cường độ dòng điện <400A | bộ | 2.060.400 | 103.258 | 20.906 |

### BA.18500 LẮP ĐẶT CẦU DAO 3 CỰC ĐẢO CHIỀU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, kiểm tra, vệ sinh cầu dao và phụ kiện, cố định cầu dao, đấu dây điện vào cầu dao hoàn chỉnh, kiểm tra và bàn giao.

|  |  |  |  | Đơn vị tính: đồng/ bộ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
|  | Lắp đặt cầu dao 3 cực đảo chiều: |  |  |  |  |
| BA.18501 | Cường độ dòng điện <60A | bộ | 115.646 | 41.303 | 16.550 |
| BA.18502 | Cường độ dòng điện <100A | bộ | 292.128 | 79.164 | 20.035 |
| BA.18503 | Cường độ dòng điện <200A | bộ | 929.200 | 82.606 | 21.777 |
| BA.18504 | Cường độ dòng điện <400A | bộ | 2.050.200 | 117.025 | 22.648 |

## BA.19000 LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG BẢO VỆ

### BA.19100 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐỒNG HỒ

Thành phần công việc:

Kiểm tra, vệ sinh đồng hồ và phụ kiện, lắp đặt vào vị trí, đấu dây hoàn chỉnh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

|  |  |  |  | Đơn vị tính: đồng/cái |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
|  | Lắp đặt loại đồng hồ: |  |  |  |  |
| BA.19101 | Vôl kế | cái | 146.910 | 18.931 |  |
| BA.19102 | Ampe kế | cái | 146.910 | 20.652 |  |
| BA.19103 | Oát kế công tơ | cái | 146.910 | 25.814 |  |
| BA.19104 | Rơ le | cái | 26.520 | 37.861 |  |

### BA.19200 LẮP ĐẶT APTOMAT LOẠI 1 PHA

### BA.19300 LẮP ĐẶT APTOMAT LOẠI 3 PHA

|  |  |  |  | Đơn vị tính: đồng/cái |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
|  | Lắp đặt aptomat 1 pha: |  |  |  |  |
| BA.19201 | Cường độ dòng điện <10A | cái | 57.750 | 18.931 |  |
| BA.19202 | Cường độ dòng điện <50A | cái | 73.130 | 25.814 |  |
| BA.19203 | Cường độ dòng điện <100A | cái | 183.600 | 39.582 |  |
| BA.19204 | Cường độ dòng điện <150A | cái | 714.000 | 41.303 |  |
| BA.19205 | Cường độ dòng điện <200A | cái | 765.000 | 58.513 |  |
| BA.19206 | Cường độ dòng điện >200A | cái | 753.750 | 139.398 |  |
|  | Lắp đặt aptomat 3 pha: |  |  |  |  |
| BA.19301 | Cường độ dòng điện <10A | cái | 124.800 | 30.977 |  |
| BA.19302 | Cường độ dòng điện <50A | cái | 217.260 | 51.629 |  |
| BA.19303 | Cường độ dòng điện <100A | cái | 636.300 | 72.280 |  |
| BA.19304 | Cường độ dòng điện <150A | cái | 1.555.400 | 87.769 |  |
| BA.19305 | Cường độ dòng điện <200A | cái | 1.555.400 | 154.886 |  |
| BA.19306 | Cường độ dòng điện >200A | cái | 3.869.250 | 206.515 |  |

### BA.19400 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI MÁY BIẾN DÒNG, LINH KIỆN CHỐNG ĐIỆN GIẬT BÁO CHÁY.

|  |  |  |  | Đơn vị tính: đồng/bộ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
|  | Lắp đặt các loại máy biến dòng, linh kiện chống điện giật, báo cháy: |  |  |  |  |
| BA.19401 | Máy biến dòng <50/5A | bộ | 124.845 | 36.140 |  |
| BA.19402 | Máy biến dòng <100/5A | bộ | 124.845 | 67.117 |  |
| BA.19403 | Máy biến dòng <200/5A | bộ | 124.230 | 123.909 |  |
| BA.19404 | Linh kiện chống điện giật | bộ | 979.700 | 30.977 |  |
| BA.19405 | Linh kiện báo cháy | bộ | 787.800 | 25.814 |  |

### BA.19500 LẮP ĐẶT CÔNG TƠ ĐIỆN

Thành phần công việc:

Kiểm tra tình trạng của công tơ điện, vệ sinh, lắp vào bảng, đấu dây hoàn chỉnh, kiểm tra và bàn giao.

|  |  |  |  | Đơn vị tính: đồng/cái |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
|  | Lắp công tơ vào bảng đã có sẵn: |  |  |  |  |
| BA.19501 | Công tơ 1 pha | cái | 395.862 | 24.093 | 26.132 |
| BA.19502 | Công tơ 3 pha | cái | 1.515.210 | 27.535 | 26.132 |
|  | Lắp công tơ điện vào bảng và lắp bảng vào tường: |  |  |  |  |
| BA.19503 | Công tơ 1 pha | cái | 399.901 | 32.698 | 26.132 |
| BA.19504 | Công tơ 3 pha | cái | 1.511.021 | 46.466 | 26.132 |

### BA.19600 LẮP ĐẶT CHUÔNG ĐIỆN

|  |  |  |  | Đơn vị tính: đồng/cái |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| BA.19601 | Lắp đặt chuông điện | cái | 129.780 | 15.489 | 17.422 |

## BA.20000 HỆ THỐNG CHỐNG SÉT

### BA.20100 GIA CÔNG VÀ ĐÓNG CỌC CHỐNG SÉT

Thành phần công việc:

Xác định vị trí tim cọc, đo, cắt cọc, làm nhọn đầu cọc đối với cọc phải gia công, đóng cọc xuống đất đảm bảo khoảng cách và độ sâu của cọc theo quy định của thiết kế, kiểm tra và bàn giao.

|  |  |  |  | Đơn vị tính: đồng/cọc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| BA.20101 | Gia công và đóng cọc | cọc | 143.745 | 86.048 |  |
| BA.20102 | Đóng cọc đã có sẵn | cọc | 138.269 | 46.466 |  |
| BA.20103 | Đóng cọc ống đồng đường kính <50mm có sẵn | cọc | 137.360 | 55.071 |  |

### BA.20200 KÉO RẢI DÂY CHỐNG SÉT DƯỚI MƯƠNG ĐẤT

Thành phần công việc:

Gia công và lắp đặt chân bật, đục chèn trát, kéo rải dây, hàn cố định vào chân bật, sơn chống rỉ hoàn chỉnh.

|  |  |  |  | Đơn vị tính: đồng/m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
|  | Kéo rải dây chống sét dưới mương đất: |  |  |  |  |
| BA.20201 | Dây đồng đường kính 8mm | m | 42.211 | 3.098 | 1.251 |
| BA.20202 | Dây thép đường kính 10mm | m | 9.555 | 3.614 | 1.251 |
| BA.20203 | Dây thép đường kính 12mm | m | 13.643 | 3.614 | 1.251 |

Ghi chú: Thép cuộn gồm cả chi phí tời thẳng, đoạn thép gồm cả chi phí chặt, nối.

### BA.20300 KÉO RẢI DÂY CHỐNG SÉT THEO TƯỜNG, CỘT VÀ MÁI NHÀ

Thành phần công việc:

Gia công và lắp đặt chân bật, đục chèn trát, kéo rải dây, hàn cố định vào chân bật, sơn chống rỉ hoàn chỉnh.

|  |  |  |  | Đơn vị tính: đồng/m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
|  | Kéo rải dây chống sét theo tường cột và mái nhà: |  |  |  |  |
| BA.20301 | Dây đồng đường kính 8mm | m | 52.807 | 9.982 | 9.962 |
| BA.20302 | Dây thép đường kính 10mm | m | 11.466 | 11.703 | 9.962 |
| BA.20303 | Dây thép đường kính 12mm | m | 14.636 | 21.340 | 9.962 |

Ghi chú: Thép cuộn gồm cả chi phí tời thẳng, đoạn thép gồm cả chi phí chặt, nối.

### BA.20400 GIA CÔNG CÁC KIM THU SÉT

|  |  |  |  | Đơn vị tính: đồng/cái |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
|  | Gia công kim thu sét: |  |  |  |  |
| BA.20401 | Kim dài 0,5m | cái | 22.780 | 30.977 | 8.239 |
| BA.20402 | Kim dài 1,0m | cái | 45.706 | 41.303 | 8.239 |
| BA.20403 | Kim dài 1,5m | cái | 68.486 | 51.629 | 8.239 |
| BA.20404 | Kim dài 2,0m | cái | 91.412 | 61.955 | 8.239 |
|  | Lắp đặt kim thu sét: |  |  |  |  |
| BA.20501 | Kim dài 0,5m | cái | 54.350 | 113.583 | 45.048 |
| BA.20502 | Kim dài 1,0m | cái | 79.800 | 134.235 | 45.048 |
| BA.20503 | Kim dài 1,5m | cái | 107.450 | 165.212 | 57.561 |
| BA.20504 | Kim dài 2,0m | cái | 124.249 | 192.748 | 57.561 |

# CHƯƠNG II

# LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ỐNG VÀ PHỤ TÙNG

### BB.14300 LẮP ĐẶT ỐNG THÉP TRÁNG KẼM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 8M

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy dũa, ren ống, lau chùi ống, lắp chỉnh ống, nối ống, lắp giá đỡ ống.

Đơnvị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông: |  |  |  |  |
| BB.14301 | Đường kính ống < 25mm | 100m | 3.802.760 | 1.807.008 |  |
| BB.14302 | Đường kính ống 32mm | 100m | 4.807.771 | 2.133.990 |  |
| BB.14303 | Đường kính ống 40mm | 100m | 5.953.495 | 2.443.763 |  |
| BB.14304 | Đường kính ống 50mm | 100m | 7.484.638 | 2.684.698 |  |
| BB.14305 | Đường kính ống 67mm | 100m | 10.067.807 | 2.922.190 |  |
| BB.14306 | Đường kính ống 76mm | 100m | 14.235.973 | 3.256.056 |  |
| BB.14307 | Đường kính ống 89mm | 100m | 16.526.402 | 3.429.873 |  |
| BB.14308 | Đường kính ống 100mm | 100m | 18.960.396 | 3.622.621 |  |
| BB.14309 | Đường kính ống 110mm | 100m | 20.807.831 | 3.784.391 |  |
| BB.14310 | Đường kính ống 150mm | 100m | 33.527.002 | 4.901.294 |  |
| BB.14311 | Đường kính ống 200mm | 100m | 44.494.149 | 6.556.858 |  |
| BB.14312 | Đường kính ống 250mm | 100m | 55.462.496 | 8.171.118 |  |

Ghi chú: Trường hợp lắp đặt ống ngoài nhà không phải lắp giá đỡ ống thì đơn giá nhân công nhân với hệ số 0,8.

## BB.19000 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA

### BB.19100 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA MIỆNG BÁT NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÁN KEO ĐOẠN ỐNG DÀI 6M

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30 m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh dán ống, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo: |  |  |  |  |
| BB.19101 | Đường kính ống 20mm | 100m | 631.284 | 428.519 |  |
| BB.19102 | Đường kính ống 25mm | 100m | 895.466 | 502.520 |  |
| BB.19103 | Đường kính ống 32mm | 100m | 1.250.152 | 604.057 |  |
| BB.19104 | Đường kính ống 40mm | 100m | 1.666.022 | 753.780 |  |
| BB.19105 | Đường kính ống 50mm | 100m | 2.173.950 | 943.086 |  |
| BB.19106 | Đường kính ống 60mm | 100m | 2.299.828 | 1.029.134 |  |
| BB.19107 | Đường kính ống 89mm | 100m | 4.946.293 | 1.087.647 |  |
| BB.19108 | Đường kính ống 100mm | 100m | 6.973.261 | 1.323.418 |  |
| BB.19109 | Đường kính ống 125mm | 100m | 10.500.342 | 1.438.723 |  |
| BB.19110 | Đường kính ống 150mm | 100m | 12.418.413 | 1.554.027 |  |
| BB.19111 | Đường kính ống 200mm | 100m | 23.807.624 | 1.956.732 |  |
| BB.19112 | Đường kính ống 250mm | 100m | 36.790.415 | 2.199.387 |  |
| BB.19113 | Đường kính ống 300mm | 100m | 46.206.682 | 2.639.953 |  |

### BB.19200 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PVC MIỆNG BÁT BẰNG PHƯƠNG PHÁP NỐI GIOĂNG ĐOẠN ỐNG DÀI 6M

Thành phần công việc:

Vận chuyển và rải ống, đo lấy dấu, cưa cắt ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh ống, lắp giá đỡ ống.

|  |  |  | Đơn vị tính: đồng/100m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
|  | Lắp đặt ống nhựa pvc miệng bát bằng phương pháp nối gioăng: |  |  |  |  |
| BB.19201 | Đường kính ống 100mm | 100m | 7.258.036 | 1.147.880 |  |
| BB.19202 | Đường kính ống 150mm | 100m | 12.805.055 | 1.204.672 |  |
| BB.19203 | Đường kính ống 200mm | 100m | 24.473.857 | 1.607.377 |  |
| BB.19204 | Đường kính ống 250mm | 100m | 37.674.797 | 2.010.081 |  |
| BB.19205 | Đường kính ống 300mm | 100m | 47.392.449 | 2.416.228 |  |

Ghi chú: Trường hợp vật liệu dùng cho lắp các loại ống và phụ tùng ống như: gioăng cao su, bu lông, mỡ… được nhập đồng bộ với ống và phụ tùng thì không được tính những loại vật liệu trên.

### BB.19300 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI 6M

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30 m, đo và lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép ống, lau chùi, căn chỉnh ống, hàn ống, lắp giá đỡ.

|  |  |  | Đơn vị tính: đồng/100m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
|  | Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp hàn: |  |  |  |  |
| BB.19301 | Đường kính ống 20mm | 100m | 626.263 | 1.135.834 | 62.804 |
| BB.19302 | Đường kính ống 25mm | 100m | 888.889 | 1.233.928 | 71.178 |
| BB.19303 | Đường kính ống 32mm | 100m | 1.242.424 | 1.283.836 | 92.112 |
| BB.19304 | Đường kính ống 40mm | 100m | 1.656.566 | 1.433.560 | 104.673 |
| BB.19305 | Đường kính ống 50mm | 100m | 2.161.616 | 1.507.561 | 121.421 |
| BB.19306 | Đường kính ống 60mm | 100m | 2.282.828 | 1.634.912 | 150.729 |
| BB.19307 | Đường kính ống 75mm | 100m | 2.444.444 | 1.659.005 | 167.477 |
| BB.19308 | Đường kính ống 80mm | 100m | 2.939.394 | 1.757.100 | 188.411 |
| BB.19309 | Đường kính ống 100mm | 100m | 6.949.495 | 2.115.060 | 242.841 |
| BB.19310 | Đường kính ống 125mm | 100m | 10.474.747 | 2.221.759 | 305.645 |
| BB.19311 | Đường kính ống 150mm | 100m | 12.388.889 | 2.521.206 | 347.514 |
| BB.19312 | Đường kính ống 200mm | 100m | 23.767.677 | 2.774.188 | 406.131 |
| BB.19313 | Đường kính ống 250mm | 100m | 36.737.373 | 3.121.821 | 502.430 |

### BB.19400 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 8M

Thành phần công việc:

Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép, lau chùi ống, căn chỉnh ống, nối ống bằng măng sông, lắp giá đỡ.

|  |  |  | Đơn vị tính: đồng/100m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
|  | Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông: |  |  |  |  |
| BB.19401 | Đường kính ống 15mm | 100m | 645.793 | 931.039 |  |
| BB.19402 | Đường kính ống 20mm | 100m | 647.013 | 977.505 |  |
| BB.19403 | Đường kính ống 25mm | 100m | 916.630 | 996.436 |  |
| BB.19404 | Đường kính ống 32mm | 100m | 1.289.709 | 1.023.971 |  |
| BB.19405 | Đường kính ống 40mm | 100m | 1.719.434 | 1.285.557 |  |
| BB.19406 | Đường kính ống 50mm | 100m | 2.333.459 | 1.302.767 |  |
| BB.19407 | Đường kính ống 67mm | 100m | 2.624.603 | 1.397.420 |  |
| BB.19408 | Đường kính ống 76mm | 100m | 2.789.159 | 1.585.004 |  |
| BB.19409 | Đường kính ống 89mm | 100m | 2.961.433 | 1.856.916 |  |
| BB.19410 | Đường kính ống 100mm | 100m | 3.999.344 | 1.980.825 |  |
| BB.19411 | Đường kính ống 110mm | 100m | 7.107.451 | 2.178.735 |  |
| BB.19412 | Đường kính ống 150mm | 100m | 14.002.511 | 2.674.372 |  |
| BB.19413 | Đường kính ống 200mm | 100m | 25.292.327 | 3.567.550 |  |
| BB.19414 | Đường kính ống 250mm | 100m | 41.062.041 | 4.360.913 |  |

Ghi chú: Trường hợp vật liệu dùng cho lắp các loại ống và phụ tùng ống như: gioăng cao su, bu lông, mỡ… được nhập đồng bộ với ống và phụ tùng thì không được tính những loại vật liệu trên.

### BB.19700 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG MĂNG SÔNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

|  |  |  |  | Đơn vị tính: đồng/100m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
|  | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông: |  |  |  |  |
|  | Đoạn ống dài 300 mét: |  |  |  |  |
| BB.19701 | Đường kính ống 16mm | 100m | 792.871 | 251.260 |  |
| BB.19702 | Đường kính ống 20mm | 100m | 991.089 | 265.028 |  |
| BB.19703 | Đường kính ống 25mm | 100m | 1.574.730 | 278.796 |  |
|  | Đoạn ống dài 200 mét: |  |  |  |  |
| BB.19704 | Đường kính ống 32mm | 100m | 2.422.662 | 416.472 |  |
|  | Đoạn ống dài 150 mét: |  |  |  |  |
| BB.19705 | Đường kính ống 40mm | 100m | 3.788.162 | 471.543 |  |
|  | Đoạn ống dài 100 mét: |  |  |  |  |
| BB.19706 | Đường kính ống 50mm | 100m | 4.944.433 | 526.614 |  |
|  | Đoạn ống dài 50 mét: |  |  |  |  |
| BB.19707 | Đường kính ống 63mm | 100m | 7.819.374 | 554.149 |  |
| BB.19708 | Đường kính ống 75mm | 100m | 10.914.083 | 581.684 |  |
|  | Đoạn ống dài 25 mét: |  |  |  |  |
| BB.19709 | Đường kính ống 90mm | 100m | 15.814.958 | 667.732 |  |

### BB.19800 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÁN KEO ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30 m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, quét keo, căn chỉnh dán ống.

|  |  |  |  | Đơn vị tính: đồng/100m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
|  | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp dán keo: |  |  |  |  |
| BB.19801 | Đường kính ống 110mm | 100m | 19.691.905 | 1.708.913 |  |
| BB.19802 | Đường kính ống 125mm | 100m | 25.370.692 | 1.856.916 |  |
| BB.19803 | Đường kính ống 140mm | 100m | 31.761.599 | 2.004.918 |  |
| BB.19804 | Đường kính ống 160mm | 100m | 41.462.608 | 2.123.665 |  |
| BB.19805 | Đường kính ống 180mm | 100m | 52.621.191 | 2.254.458 |  |
| BB.19806 | Đường kính ống 200mm | 100m | 64.534.320 | 2.522.927 |  |
| BB.19807 | Đường kính ống 250mm | 100m | 100.950.476 | 2.839.584 |  |
| BB.19808 | Đường kính ống 280mm | 100m | 126.475.725 | 3.157.962 |  |
| BB.19809 | Đường kính ống 320mm | 100m | 160.292.891 | 3.407.501 |  |
| BB.19810 | Đường kính ống 350mm | 100m | 203.207.029 | 3.693.180 |  |

### BB.19900 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tảy vát mép, lau chùi ống, căn chỉnh ống, hàn ống.

|  |  |  |  | Đơn vị tính: đồng/100m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
|  | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn: |  |  |  |  |
|  | Đoạn ống dài 300 mét: |  |  |  |  |
| BB.19911 | Đường kính ống 20mm | 100m | 1.000.000 | 712.477 | 4.187 |
|  | Đoạn ống dài 250 mét: |  |  |  |  |
| BB.19921 | Đường kính ống 25mm | 100m | 1.588.889 | 774.432 | 5.024 |
|  | Đoạn ống dài 200 mét: |  |  |  |  |
| BB.19931 | Đường kính ống 32mm | 100m | 2.444.444 | 1.073.879 | 5.443 |
|  | Đoạn ống dài 150 mét: |  |  |  |  |
| BB.19941 | Đường kính ống 40mm | 100m | 3.822.222 | 1.197.788 | 6.280 |
|  | Đoạn ống dài 70 mét: |  |  |  |  |
| BB.19951 | Đường kính ống 20mm | 100m | 1.000.000 | 901.783 | 5.862 |
| BB.19952 | Đường kính ống 25mm | 100m | 1.588.889 | 980.947 | 7.118 |
| BB.19953 | Đường kính ống 32mm | 100m | 2.444.444 | 1.020.529 | 7.536 |
| BB.19954 | Đường kính ống 40mm | 100m | 3.822.222 | 1.139.276 | 8.793 |
|  | Đoạn ống dài 50 mét: |  |  |  |  |
| BB.19961 | Đường kính ống 50mm | 100m | 4.988.889 | 974.063 | 8.374 |
| BB.19962 | Đường kính ống 63mm | 100m | 7.888.889 | 1.084.205 | 10.049 |
|  | Đoạn ống dài 40 mét: |  |  |  |  |
| BB.19971 | Đường kính ống 75mm | 100m | 11.011.111 | 1.154.764 | 10.886 |
| BB.19972 | Đường kính ống 90mm | 100m | 15.955.555 | 1.318.255 | 12.561 |

# BB.30000- LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG

### BB.30400 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÁN KEO

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cưa cắt ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

|  |  |  |  | Đơn vị tính: đồng/cái |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Lắp đặt côn nhựa HDPE bằng phương pháp dán keo: |  |  |  |  |  |
| BB.30401 | Đường kính côn 16mm | cái | 25.858 | 4.659 |  |  |
| BB.30402 | Đường kính côn 20mm | cái | 32.215 | 5.218 |  |  |
| BB.30403 | Đường kính côn 25mm | cái | 40.323 | 5.590 |  |  |
| BB.30404 | Đường kính côn 32mm | cái | 60.464 | 5.963 |  |  |
| BB.30405 | Đường kính côn 40mm | cái | 107.873 | 7.454 |  |  |
| BB.30406 | Đường kính côn 50mm | cái | 134.841 | 7.228 |  |  |
| BB.30407 | Đường kính côn 63mm | cái | 161.049 | 7.744 |  |  |
| BB.30408 | Đường kính côn 75mm | cái | 241.250 | 8.605 |  |  |
| BB.30409 | Đường kính côn 90mm | cái | 367.638 | 10.326 |  |  |
| BB.30410 | Đường kính côn 110mm | cái | 514.068 | 11.186 |  |  |
| BB.30411 | Đường kính côn 125mm | cái | 709.885 | 12.391 |  |  |
| BB.30412 | Đường kính côn 140mm | cái | 840.137 | 13.768 |  |  |
| BB.30413 | Đường kính côn 160mm | cái | 1.107.366 | 15.833 |  |  |
| BB.30414 | Đường kính côn 180mm | cái | 1.147.089 | 18.931 |  |  |
| BB.30415 | Đường kính côn 200mm | cái | 1.186.841 | 20.652 |  |  |
| BB.30416 | Đường kính côn 250mm | cái | 1.626.887 | 22.372 |  |  |
| BB.30417 | Đường kính côn 280mm | cái | 1.820.113 | 25.814 |  |  |
| BB.30418 | Đường kính côn 320mm | cái | 2.549.167 | 29.256 |  |  |
| BB.30419 | Đường kính côn 350mm | cái | 2.855.917 | 30.977 |  |  |
|  | Lắp đặt cút nhựa HDPE bằng phương pháp dán keo: |  |  |  |  |  |
| BB.30421 | Đường kính cút 16mm | cái | 2.635 | 4.659 |  |  |
| BB.30422 | Đường kính cút 20mm | cái | 2.686 | 5.218 |  |  |
| BB.30423 | Đường kính cút 25mm | cái | 3.657 | 5.590 |  |  |
| BB.30424 | Đường kính cút 32mm | cái | 5.660 | 5.963 |  |  |
| BB.30425 | Đường kính cút 40mm | cái | 9.274 | 7.454 |  |  |
| BB.30426 | Đường kính cút 50mm | cái | 17.223 | 7.228 |  |  |
| BB.30427 | Đường kính cút 63mm | cái | 29.217 | 7.744 |  |  |
| BB.30428 | Đường kính cút 75mm | cái | 50.359 | 8.605 |  |  |
| BB.30429 | Đường kính cút 90mm | cái | 71.643 | 10.326 |  |  |
| BB.30430 | Đường kính cút 110mm | cái | 119.373 | 11.186 |  |  |
| BB.30431 | Đường kính cút 125mm | cái | 167.115 | 12.391 |  |  |
| BB.30432 | Đường kính cút 140mm | cái | 210.461 | 13.768 |  |  |
| BB.30433 | Đường kính cút 160mm | cái | 281.086 | 15.833 |  |  |
| BB.30434 | Đường kính cút 180mm | cái | 357.536 | 18.931 |  |  |
| BB.30435 | Đường kính cút 200mm | cái | 449.638 | 20.652 |  |  |
| BB.30436 | Đường kính cút 250mm | cái | 720.252 | 22.372 |  |  |
| BB.30437 | Đường kính cút 280mm | cái | 1.086.859 | 25.814 |  |  |
| BB.30438 | Đường kính cút 320mm | cái | 1.457.977 | 29.256 |  |  |
| BB.30439 | Đường kính cút 350mm | cái | 1.891.743 | 30.977 |  |  |

### BB.30500 LẮP ĐẶT MĂNG SÔNG NHỰA HDPE

Thành phần công việc:

Vận chuyển măng sông đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30 m, cưa cắt ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

|  |  |  |  | Đơn vị tính: đồng/cái |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
|  | Lắp đặt măng sông nhựa HDPE: |  |  |  |  |
| BB.30501 | Đường kính măng sông 16mm | cái | 43.145 | 8.199 |  |
| BB.30502 | Đường kính măng sông 20mm | cái | 53.856 | 10.249 |  |
| BB.30503 | Đường kính măng sông 25mm | cái | 67.976 | 12.299 |  |
| BB.30504 | Đường kính măng sông 32mm | cái | 87.300 | 14.349 |  |
| BB.30505 | Đường kính măng sông 40mm | cái | 108.823 | 15.144 |  |
| BB.30506 | Đường kính măng sông 50mm | cái | 135.952 | 17.038 |  |
| BB.30507 | Đường kính măng sông 63mm | cái | 162.382 | 22.717 |  |
| BB.30508 | Đường kính măng sông 75mm | cái | 243.068 | 26.503 |  |
| BB.30509 | Đường kính măng sông 90mm | cái | 369.699 | 30.289 |  |

# PHẦN B: ĐƠN GIÁ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 587/QĐ-BXD NGÀY 29/5/2014

# CHƯƠNG II - LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ỐNG VÀ PHỤ TÙNG CÔNG TÁC LẮP ĐẶT ỐNG, CỐNG HỘP BÊ TÔNG, ỐNG GANG, ỐNG THÉP

Hướng dẫn sử dụng:

1. Đơn giá dự toán công tác lắp đặt đường ống, cống hộp bao gồm: lắp đặt đoạn ống các loại, thi công mối nối, phụ kiện đỡ đoạn ống (tấm đệm, khối móng) theo quy trình thực hiện từ khâu chuẩn bị đến kết thúc hoàn thành khối lượng công tác lắp đặt.

2. Mức hao phí cho công tác lắp đặt đường ống theo mạng ngoài công trình và trong công trình gồm mức hao phí lắp đặt đường ống, hao phí thi công mối nối được quy định như sau:

2.1. Biện pháp thi công lắp đặt các loại ống và phụ kiện trong tập đơn giá này được xác định theo biện pháp thi công bằng thủ công kết hợp với cơ giới ở độ sâu trung bình 1,2m tính từ đỉnh ống tới cốt ±0.00 theo thiết kế.

2.2. Trường hợp lắp đặt ống và phụ kiện ở độ sâu lớn hơn quy định, thì đơn giá nhân công và máy thi công được điều chỉnh theo bảng dưới đây:

Bảng 1. Hệ số điều chỉnh theo điều kiện lắp đặt

| Điều kiện lắp đặt | Độ sâu từ đỉnh ống so với độ sâu trung bình (m) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤ 2,5 | ≤ 3,5 | ≤ 4,5 | ≤ 5,5 | ≤ 7,0 | ≤ 8,5 |
| Hệ số điều chỉnh | 1,06 | 1,08 | 1,14 | 1,21 | 1,28 | 1,34 |

3. Trường hợp lắp đặt đường ống qua vùng ngập nước (sông, hồ, …) phải dùng tàu thuyền và các phương tiện cơ giới khác để lắp đặt thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số bằng 1,16 so với đơn giá tương ứng (đơn giá điều chỉnh chưa bao gồm hao phí máy thi công theo biện pháp thi công).

4. Các công tác khác như đào, lấp đất và các công tác xây dựng khác được áp dụng theo đơn giá dự toán xây dựng công trình – phần xây dựng.

5. Đối với công tác tháo dỡ đường ống (có thu hồi) thì đơn giá nhân công và máy thi công được điều chỉnh hệ số bằng 0,6 của đơn giá lắp đặt đoạn ống có đường kính tương ứng.

6. Đơn giá lắp đặp cho 100m ống thép các loại được tính trong điều kiện lắp đặt bình thường, chiều dài mỗi đoạn ống được quy định cụ thể trong bảng mức. Nếu chiều dài của đoạn ống khác với chiều dài của đoạn ống đã được tính trong tập đơn giá nhưng có cùng biện pháp lắp đặt thì đơn giá vật liệu phụ, nhân công, máy thi công được áp dụng các hệ số trong bảng 2 và bảng 3 dưới đây.

Bảng 2. Bảng hệ số tính vật liệu phụ cho chiều dài đoạn ống khác chiều dài ống trong tập đơn giá .

| Loại ống | Chiều dài ống (m) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 12,0 |
| Ống thép đen, ống thép không rỉ | 1,56 | 0,88 | 0,81 | 0,69 | 0,50 |

Bảng 3. Bảng hệ số tính nhân công và máy thi công cho chiều dài đoạn ống khác chiều dài ống trong tập đơn giá

| Loại ống | Chiều dài ống (m) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 12,0 |
| Ống thép đen, ống thép không rỉ | 1,15 | 0,97 | 0,95 | 0,89 | 0,87 |

7. Mức hao phí vật liệu trong công tác lắp đặt ống bê tông, cống hộp bê tông, ống gang trong tập đơn giá này chưa tính hao hụt vật liệu trong thi công. Tỷ lệ hao hụt thi công là 0,5% trên 100m chiều dài ống, cống hộp.

8. Trường hợp thi công lắp đặt các loại đường ống, cống hộp bê tông và phụ kiện ống bê tông trong khu vực mặt bằng thi công chật hẹp, điều kiện lắp đặt khó khăn thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,1.

9. Nếu lắp ống bê tông có khoét lòng mo để thi công mối nối theo yêu cầu kỹ thuật, thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,2 của công tác nối ống cống tương ứng.

10. Trường hợp nối ống bê tông bằng vành đai dùng cần trục thì hao phí máy thi công được nhân với hệ số 1,1 của công tác lắp đặt loại ống tương ứng.

11. Trường hợp lắp đặt 1 khối móng đỡ đoạn ống bê tông dùng cần trục thì hao phí máy thi công được nhân với hệ số 1,05 của công tác lắp đặt loại ống tương ứng.

12. Trường hợp lắp đặt 1 bộ phụ kiện (tấm đệm, khối móng) đỡ đoạn ống bê tông dùng cần trục thì hao phí máy thi công được nhân với hệ số 1,1 của công tác lắp đặt loại ống tương ứng.

# BB.11000 – BB.12000 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - CỐNG HỘP BÊ TÔNG

## BB.11100 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, vệ sinh ống, xuống và dồn ống, lên khối đỡ, lắp và chỉnh ống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

### BB.11110 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG – ĐOẠN ỐNG DÀI 1m.

Đơn vị tính: đồng/1 đoạn ống

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống bê tông, đoạn ống dài 1m bằng thủ công |  |  |  |  |
| BB.11111 | - Đường kính ống 200mm | Đoạn ống | 200.100 | 32.698 |  |
| BB.11112 | - Đường kính ống 300mm | Đoạn ống | 300.150 | 44.745 |  |

### BB.11120 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG – ĐOẠN ỐNG DÀI 2m.

Đơn vị tính: đồng/1 đoạn ống

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống bê tông bằng thủ công, đoạn ống dài 2m |  |  |  |  |
| BB.11121 | - Đường kính ống 200mm | Đoạn ống | 400.200 | 43.024 |  |
| BB.11122 | - Đường kính ống 300mm | Đoạn ống | 600.300 | 60.234 |  |

## BB.11200 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG BẰNG CẦN TRỤC

Thành phần công việc :

Chuẩn bị, vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, vệ sinh ống, hạ và dồn ống, lắp và chỉnh ống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

### BB.11210 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG – ĐOẠN ỐNG DÀI 1m

Đơn vị tính: đồng/1 đoạn ống

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống bê tông bằng cần trục đoạn ống dài 1m |  |  |  |  |
| BB.11211 | - Đường kính ống ≤600mm | Đoạn ống | 440.220 | 44.745 | 70.335 |
| BB.11212 | - Đường kính ống ≤1000mm | Đoạn ống | 1.085.543 | 80.885 | 70.335 |
| BB.11213 | - Đường kính ống ≤1250mm | Đoạn ống | 1.660.830 | 127.351 | 76.038 |
| BB.11214 | - Đường kính ống ≤1800mm | Đoạn ống | 2.951.475 | 192.748 | 83.642 |
| BB.11215 | - Đường kính ống ≤2250mm | Đoạn ống | 3.689.844 | 254.702 | 98.763 |
| BB.11216 | - Đường kính ống ≤3000mm | Đoạn ống | 5.202.600 | 368.285 | 129.192 |

### BB.11220 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG – ĐOẠN ỐNG DÀI 2m

Đơn vị tính: đồng/1 đoạn ống

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống bê tông bằng cần trục đoạn ống dài 2m |  |  |  |  |
| BB.11221 | - Đường kính ống ≤600mm | Đoạn ống | 880.440 | 60.234 | 106.453 |
| BB.11222 | - Đường kính ống ≤1000mm | Đoạn ống | 2.171.085 | 108.420 | 114.057 |
| BB.11223 | - Đường kính ống ≤1250mm | Đoạn ống | 3.321.660 | 170.375 | 134.485 |
| BB.11224 | - Đường kính ống ≤1800mm | Đoạn ống | 5.902.950 | 254.702 | 153.398 |
| BB.11225 | - Đường kính ống ≤2250mm | Đoạn ống | 7.379.688 | 337.308 | 196.371 |
| BB.11226 | - Đường kính ống ≤3000mm | Đoạn ống | 10.405.200 | 488.753 | 274.340 |

### BB.11230 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG – ĐOẠN ỐNG DÀI 2,5m

Đơn vị tính: đồng/1 đoạn ống

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống bê tông bằng cần trục đoạn ống dài 2,5m |  |  |  |  |
| BB.11231 | - Đường kính ống ≤600mm | Đoạn ống | 1.100.550 | 65.396 | 117.859 |
| BB.11232 | - Đường kính ống ≤1000mm | Đoạn ống | 2.713.856 | 118.746 | 125.462 |
| BB.11233 | - Đường kính ống ≤1250mm | Đoạn ống | 4.152.075 | 185.864 | 147.093 |
| BB.11234 | - Đường kính ống ≤1800mm | Đoạn ống | 7.378.688 | 280.516 | 166.005 |
| BB.11235 | - Đường kính ống ≤2250mm | Đoạn ống | 9.224.610 | 368.285 | 214.458 |
| BB.11236 | - Đường kính ống ≤3000mm | Đoạn ống | 13.006.500 | 535.219 | 299.860 |

### BB.11240 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG – ĐOẠN ỐNG DÀI 3m

Đơn vị tính: đồng/1 đoạn ống

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống bê tông bằng cần trục đoạn ống dài 3m |  |  |  |  |
| BB.11241 | - Đường kính ống ≤600mm | Đoạn ống | 1.320.660 | 70.559 | 127.364 |
| BB.11242 | - Đường kính ống ≤1000mm | Đoạn ống | 3.256.628 | 129.072 | 136.869 |
| BB.11243 | - Đường kính ống ≤1250mm | Đoạn ống | 4.982.490 | 201.352 | 159.702 |
| BB.11244 | - Đường kính ống ≤1800mm | Đoạn ống | 8.854.425 | 302.889 | 222.209 |
| BB.11245 | - Đường kính ống ≤2250mm | Đoạn ống | 11.069.532 | 399.263 | 287.099 |
| BB.11246 | - Đường kính ống ≤3000mm | Đoạn ống | 15.607.800 | 578.243 | 469.819 |

### BB.11250 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG – ĐOẠN ỐNG DÀI 4m

Đơn vị tính: đồng/1 đoạn ống

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống bê tông bằng cần trục đoạn ống dài 4m |  |  |  |  |
| BB.11251 | - Đường kính ống ≤600mm | Đoạn ống | 1.760.880 | 89.490 | 174.411 |
| BB.11252 | - Đường kính ống ≤1000mm | Đoạn ống | 4.342.170 | 160.049 | 189.120 |
| BB.11253 | - Đường kính ống ≤1250mm | Đoạn ống | 6.643.320 | 251.260 | 242.881 |
| BB.11254 | - Đường kính ống ≤1800mm | Đoạn ống | 11.805.900 | 378.611 | 341.330 |
| BB.11255 | - Đường kính ống ≤2250mm | Đoạn ống | 14.759.376 | 497.357 | 520.987 |

### BB.11260 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG – ĐOẠN ỐNG DÀI 5m

Đơn vị tính: đồng/1 đoạn ống

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống bê tông bằng cần trục đoạn ống dài 5m |  |  |  |  |
| BB.11261 | - Đường kính ống ≤600mm | Đoạn ống | 2.201.100 | 103.258 | 250.632 |
| BB.11262 | - Đường kính ống ≤1000mm | Đoạn ống | 5.427.713 | 187.585 | 268.718 |
| BB.11263 | - Đường kính ống ≤1250mm | Đoạn ống | 8.304.150 | 292.563 | 350.900 |
| BB.11264 | - Đường kính ống ≤1800mm | Đoạn ống | 14.757.375 | 440.566 | 581.460 |
| BB.11265 | - Đường kính ống ≤2250mm | Đoạn ống | 18.449.220 | 579.964 | 807.101 |

## BB.11300 LẮP ĐẶT CỐNG HỘP

Thành phần công việc:

Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, vệ sinh cống, hạ cống vào đúng vị trí, lắp và căn chỉnh cống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

### BB.11310 LẮP ĐẶT CỐNG HỘP ĐƠN – ĐOẠN CỐNG DÀI 1,2m

Đơn vị tính: đồng/1 đoạn cống

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt cống hộp đơn, đoạn cống dài 1,2m |  |  |  |  |
| BB.11311 | - Quy cách 1000x1000mm | Đoạn cống | 1.200.120 | 104.979 | 111.885 |
| BB.11312 | - Quy cách 1200x1200mm | Đoạn cống | 1.592.859 | 113.583 | 111.885 |
| BB.11313 | - Quy cách 1600x1600mm | Đoạn cống | 3.189.319 | 154.886 | 131.923 |
| BB.11314 | - Quy cách 1600x2000mm | Đoạn cống | 3.569.957 | 192.748 | 150.476 |
| BB.11315 | - Quy cách 2000x2000mm | Đoạn cống | 3.950.695 | 206.515 | 185.027 |
| BB.11316 | - Quy cách 2500x2500mm | Đoạn cống | 6.587.559 | 230.609 | 217.977 |
| BB.11317 | - Quy cách 3000x3000mm | Đoạn cống | 7.854.185 | 282.237 | 281.631 |

### BB.11320 LẮP ĐẶT CỐNG HỘP ĐÔI – ĐOẠN CỐNG DÀI 1,2m

Đơn vị tính: đồng/1 đoạn cống

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt cống hộp đôi, đoạn cống dài 1,2m |  |  |  |  |
| BB.11321 | - Quy cách 2(1600x1600)mm | Đoạn cống | 6.353.635 | 206.515 | 192.631 |
| BB.11322 | - Quy cách 2(1600x2000)mm | Đoạn cống | 7.112.111 | 258.144 | 217.977 |
| BB.11323 | - Quy cách 2(2000x2000)mm | Đoạn cống | 10.610.561 | 277.075 | 228.115 |
| BB.11324 | - Quy cách 2(2500x2500)mm | Đoạn cống | 13.136.514 | 308.052 | 350.474 |
| BB.11325 | - Quy cách 2(3000x3000)mm | Đoạn cống | 15.662.466 | 376.890 | 620.577 |

## BB.12000 NỐI ỐNG BÊ TÔNG – CỐNG HỘP

### BB.12100 NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG VÀNH ĐAI BÊ TÔNG ĐÚC SẴN DÙNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, vận chuyển vành đai trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, xuống và lắp đai, trộn vữa, xảm mối nối và bảo dưỡng mối nối đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/mối nối

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nối ống bê tông bằng vành đai bê tông đúc sẵn dùng thủ công |  |  |  |  |
| BB.12101 | - Đường kính ống 200mm | Mối nối | 43.416 | 8.605 |  |
| BB.12102 | - Đường kính ống 300mm | Mối nối | 54.654 | 12.047 |  |
| BB.12103 | - Đường kính ống 400mm | Mối nối | 65.124 | 13.768 |  |
| BB.12104 | - Đường kính ống 500mm | Mối nối | 75.594 | 17.210 |  |
| BB.12105 | - Đường kính ống 600mm | Mối nối | 170.063 | 22.372 |  |
| BB.12106 | - Đường kính ống 750mm | Mối nối | 187.802 | 27.535 |  |
| BB.12107 | - Đường kính ống 800mm | Mối nối | 188.571 | 30.977 |  |
| BB.12108 | - Đường kính ống 900mm | Mối nối | 221.640 | 36.140 |  |
| BB.12109 | - Đường kính ống 1000mm | Mối nối | 329.110 | 39.582 |  |
| BB.12110 | - Đường kính ống 1050mm | Mối nối | 375.179 | 41.303 |  |

### BB.12200 NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG VÀNH ĐAI BÊ TÔNG ĐÚC SẴN DÙNG CẦN TRỤC

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, vận chuyển vành đai trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, hạ và lắp đai, trộn vữa, xảm mối nối và bảo dưỡng mối nối đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/mối nối

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nối ống bê tông bằng vành đai bê tông đúc sẵn dùng cần trục |  |  |  |  |
| BB.12201 | - Đường kính ống 1200mm | Mối nối | 400.087 | 36.140 |  |
| BB.12202 | - Đường kính ống 1250mm | Mối nối | 412.157 | 37.861 |  |
| BB.12203 | - Đường kính ống 1350mm | Mối nối | 436.295 | 39.582 |  |
| BB.12204 | - Đường kính ống 1500mm | Mối nối | 471.834 | 46.466 |  |
| BB.12205 | - Đường kính ống 1650mm | Mối nối | 675.373 | 49.908 |  |
| BB.12206 | - Đường kính ống 1800mm | Mối nối | 722.149 | 53.350 |  |
| BB.12207 | - Đường kính ống 1950mm | Mối nối | 767.288 | 58.513 |  |
| BB.12208 | - Đường kính ống 2000mm | Mối nối | 782.659 | 60.234 |  |
| BB.12209 | - Đường kính ống 2100mm | Mối nối | 932.896 | 63.676 |  |
| BB.12210 | - Đường kính ống 2250mm | Mối nối | 981.296 | 67.117 |  |
| BB.12211 | - Đường kính ống 2400mm | Mối nối | 1.031.335 | 72.280 |  |
| BB.12212 | - Đường kính ống 2550mm | Mối nối | 1.082.144 | 75.722 |  |
| BB.12213 | - Đường kính ống 2700mm | Mối nối | 1.132.182 | 80.885 |  |
| BB.12214 | - Đường kính ống 2850mm | Mối nối | 1.185.298 | 86.048 |  |
| BB.12215 | - Đường kính ống 3000mm | Mối nối | 1.235.338 | 89.490 |  |

### BB.12300 NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG GẠCH CHỈ (6,5X10,5X22cm)

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, xây mối nối và bảo dưỡng mối nối đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/mối nối

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nối ống bê tông bằng gạch chỉ (6,5x10,5x22cm) |  |  |  |  |
| BB.12301 | - Đường kính ống 200mm | Mối nối | 16.987 | 12.047 |  |
| BB.12302 | - Đường kính ống 300mm | Mối nối | 25.864 | 17.210 |  |
| BB.12303 | - Đường kính ống 400mm | Mối nối | 35.288 | 22.372 |  |
| BB.12304 | - Đường kính ống 500mm | Mối nối | 41.538 | 25.814 |  |
| BB.12305 | - Đường kính ống 600mm | Mối nối | 50.641 | 30.977 |  |
| BB.12306 | - Đường kính ống 750mm | Mối nối | 64.904 | 39.582 |  |
| BB.12307 | - Đường kính ống 800mm | Mối nối | 73.781 | 43.024 |  |
| BB.12308 | - Đường kính ống 900mm | Mối nối | 89.584 | 49.908 |  |
| BB.12309 | - Đường kính ống 1000mm | Mối nối | 100.996 | 55.071 |  |
| BB.12310 | - Đường kính ống 1050mm | Mối nối | 105.706 | 56.792 |  |
| BB.12311 | - Đường kính ống 1200mm | Mối nối | 115.899 | 65.396 |  |

### BB.12400 NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG GẠCH THẺ (5x10x20cm)

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, xây mối nối và bảo dưỡng mối nối đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/mối nối

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nối ống bê tông bằng gạch thẻ (5x10x20cm) |  |  |  |  |
| BB.12401 | - Đường kính ống 200mm | Mối nối | 14.716 | 15.489 |  |
| BB.12402 | - Đường kính ống 300mm | Mối nối | 22.916 | 24.093 |  |
| BB.12403 | - Đường kính ống 400mm | Mối nối | 30.822 | 29.256 |  |
| BB.12404 | - Đường kính ống 500mm | Mối nối | 37.779 | 34.419 |  |
| BB.12405 | - Đường kính ống 600mm | Mối nối | 46.897 | 39.582 |  |
| BB.12406 | - Đường kính ống 750mm | Mối nối | 58.945 | 51.629 |  |
| BB.12407 | - Đường kính ống 800mm | Mối nối | 71.613 | 55.071 |  |
| BB.12408 | - Đường kính ống 900mm | Mối nối | 89.816 | 61.955 |  |
| BB.12409 | - Đường kính ống 1000mm | Mối nối | 102.634 | 68.838 |  |
| BB.12410 | - Đường kính ống 1050mm | Mối nối | 108.199 | 72.280 |  |
| BB.12411 | - Đường kính ống 1200mm | Mối nối | 116.727 | 80.885 |  |

### BB.12500 NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, trộn vữa, xảm mối nối và bảo dưỡng mối nối đảm bảo đugns yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/mối nối

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nối ống bê tông bằng phương pháp xảm |  |  |  |  |
| BB.12501 | - Đường kính ống 200mm | Mối nối | 2.462 | 8.605 |  |
| BB.12502 | - Đường kính ống 300mm | Mối nối | 3.693 | 12.047 |  |
| BB.12503 | - Đường kính ống 400mm | Mối nối | 4.924 | 15.489 |  |
| BB.12504 | - Đường kính ống 500mm | Mối nối | 6.154 | 18.931 |  |
| BB.12505 | - Đường kính ống 600mm | Mối nối | 7.386 | 22.372 |  |
| BB.12506 | - Đường kính ống 750mm | Mối nối | 9.232 | 27.535 |  |
| BB.12507 | - Đường kính ống 800mm | Mối nối | 9.771 | 30.977 |  |
| BB.12508 | - Đường kính ống 900mm | Mối nối | 11.002 | 34.419 |  |
| BB.12509 | - Đường kính ống 1000mm | Mối nối | 12.233 | 37.861 |  |
| BB.12510 | - Đường kính ống 1050mm | Mối nối | 12.848 | 39.582 |  |
| BB.12511 | - Đường kính ống 1200mm | Mối nối | 14.695 | 44.745 |  |
| BB.12512 | - Đường kính ống 1250mm | Mối nối | 15.310 | 48.187 |  |
| BB.12513 | - Đường kính ống 1350mm | Mối nối | 16.541 | 51.629 |  |
| BB.12514 | - Đường kính ống 1500mm | Mối nối | 18.388 | 58.513 |  |
| BB.12515 | - Đường kính ống 1650mm | Mối nối | 20.234 | 61.955 |  |
| BB.12516 | - Đường kính ống 1800mm | Mối nối | 23.928 | 68.838 |  |
| BB.12517 | - Đường kính ống 1950mm | Mối nối | 24.543 | 74.001 |  |
| BB.12518 | - Đường kính ống 2000mm | Mối nối | 15.310 | 75.722 |  |
| BB.12519 | - Đường kính ống 2100mm | Mối nối | 25.773 | 79.164 |  |
| BB.12520 | - Đường kính ống 2250mm | Mối nối | 27.620 | 84.327 |  |

Đơn vị tính: đồng/mối nối

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nối ống bê tông bằng phương pháp xảm |  |  |  |  |
| BB.12521 | - Đường kính ống 2400mm | Mối nối | 29.390 | 91.211 |  |
| BB.12522 | - Đường kính ống 2550mm | Mối nối | 31.236 | 96.374 |  |
| BB.12523 | - Đường kính ống 2700mm | Mối nối | 33.082 | 101.537 |  |
| BB.12524 | - Đường kính ống 2850mm | Mối nối | 34.929 | 108.420 |  |
| BB.12525 | - Đường kính ống 3000mm | Mối nối | 36.775 | 113.583 |  |

### BB.12600 NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG GIOĂNG CAO SU

Thành phần công việc:

Vận chuyển vành đai trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, bôi mỡ, lắp gioăng, lắp mối nối theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/mối nối

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nối ống bê tông bằng gioăng cao su |  |  |  |  |
| BB.12601 | - Đường kính ống 200mm | Mối nối | 51.590 | 5.163 |  |
| BB.12602 | - Đường kính ống 300mm | Mối nối | 92.575 | 8.605 |  |
| BB.12603 | - Đường kính ống 400mm | Mối nối | 183.810 | 12.047 |  |
| BB.12604 | - Đường kính ống 500mm | Mối nối | 335.195 | 13.768 |  |
| BB.12605 | - Đường kính ống 600mm | Mối nối | 389.090 | 15.489 |  |
| BB.12606 | - Đường kính ống 750mm | Mối nối | 455.565 | 20.652 |  |
| BB.12607 | - Đường kính ống 800mm | Mối nối | 468.445 | 22.372 |  |
| BB.12608 | - Đường kính ống 900mm | Mối nối | 535.440 | 24.093 |  |
| BB.12609 | - Đường kính ống 1000mm | Mối nối | 602.200 | 27.535 |  |
| BB.12610 | - Đường kính ống 1050mm | Mối nối | 635.675 | 29.256 |  |
| BB.12611 | - Đường kính ống 1200mm | Mối nối | 736.120 | 32.698 |  |
| BB.12612 | - Đường kính ống 1250mm | Mối nối | 752.495 | 34.419 |  |

Đơn vị tính: đồng/mối nối

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nối ống bê tông bằng gioăng cao su |  |  |  |  |
| BB.12613 | - Đường kính ống 1350mm | Mối nối | 768.960 | 36.140 |  |
| BB.12614 | - Đường kính ống 1500mm | Mối nối | 936.800 | 41.303 |  |
| BB.12615 | - Đường kính ống 1650mm | Mối nối | 1.037.240 | 44.745 |  |
| BB.12616 | - Đường kính ống 1800mm | Mối nối | 1.070.780 | 48.187 |  |
| BB.12617 | - Đường kính ống 1950mm | Mối nối | 1.137.820 | 51.629 |  |
| BB.12618 | - Đường kính ống 2000mm | Mối nối | 1.204.610 | 53.350 |  |
| BB.12619 | - Đường kính ống 2100mm | Mối nối | 1.271.560 | 56.792 |  |
| BB.12620 | - Đường kính ống 2250mm | Mối nối | 1.328.900 | 60.234 |  |
| BB.12621 | - Đường kính ống 2400mm | Mối nối | 1.319.540 | 65.396 |  |
| BB.12622 | - Đường kính ống 2550mm | Mối nối | 1.500.280 | 68.838 |  |
| BB.12623 | - Đường kính ống 2700mm | Mối nối | 1.588.620 | 72.280 |  |
| BB.12624 | - Đường kính ống 2850mm | Mối nối | 1.676.860 | 77.443 |  |
| BB.12625 | - Đường kính ống 3000mm | Mối nối | 1.765.100 | 80.885 |  |

### BB.12700 NỐI CỐNG HỘP ĐƠN BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM VỮA XI MĂNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển vành đai trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, bôi mỡ, lắp gioăng, lắp mối nối theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/mối nối

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nối cống hộp đơn bằng phương pháp xảm vữa xi măng |  |  |  |  |
| BB.12701 | - Quy cách 1000x1000mm | Mối nối | 15.387 | 48.187 |  |
| BB.12702 | - Quy cách 1200x1200mm | Mối nối | 18.464 | 58.513 |  |
| BB.12703 | - Quy cách 1600x1600mm | Mối nối | 24.620 | 75.722 |  |
| BB.12704 | - Quy cách 1600x2000mm | Mối nối | 28.467 | 84.327 |  |
| BB.12705 | - Quy cách 2000x2000mm | Mối nối | 31.544 | 96.374 |  |
| BB.12706 | - Quy cách 2500x2500mm | Mối nối | 39.238 | 113.583 |  |
| BB.12707 | - Quy cách 3000x3000mm | Mối nối | 46.930 | 135.956 |  |

### BB.12800 NỐI CỐNG HỘP ĐÔI BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM VỮA XI MĂNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển vành đai trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, bôi mỡ, lắp gioăng, lắp mối nối theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/mối nối

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nối cống hộp đôi bằng phương pháp xảm vữa xi măng |  |  |  |  |
| BB.12801 | - Quy cách 2(1600x1600)mm | Mối nối | 37.698 | 110.141 |  |
| BB.12802 | - Quy cách 2(1600x2000)mm | Mối nối | 42.315 | 122.188 |  |
| BB.12803 | - Quy cách 2(2000x2000)mm | Mối nối | 46.930 | 135.956 |  |
| BB.12804 | - Quy cách 2(2500x2500)mm | Mối nối | 58.472 | 170.375 |  |
| BB.12805 | - Quy cách 2(3000x3000)mm | Mối nối | 70.012 | 204.794 |  |

### BB.12900 LẮP ĐẶT KHỐI MÓNG BÊ TÔNG ĐỠ ĐOẠN ỐNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển vành đai trong phạm vi 30m, lắp đặt và căn chỉnh khối móng vào vị trí đúng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống |  |  |  |  |
| BB.12901 | - Đường kính ống 200mm | cái | 54.100 | 8.605 |  |
| BB.12902 | - Đường kính ống 300mm | cái | 68.300 | 12.563 |  |
| BB.12903 | - Đường kính ống ≤600mm | cái | 111.000 | 18.931 |  |
| BB.12904 | - Đường kính ống ≤1000mm | cái | 167.900 | 34.419 |  |
| BB.12905 | - Đường kính ống ≤1250mm | cái | 203.500 | 53.350 |  |
| BB.12906 | - Đường kính ống ≤1800mm | cái | 281.700 | 89.490 |  |
| BB.12907 | - Đường kính ống ≤2250mm | cái | 345.800 | 127.351 |  |
| BB.12908 | - Đường kính ống ≤3000mm | cái | 452.500 | 196.189 |  |

Ghi chú:

Trường hợp có lắp thêm tấm đệm móng thì móng thì hao phí vật liệu được bổ sung thêm tấm đệm bê tông và hao phí nhân công lắp đặt được bổ sung thêm 60% của hao phí nhân công lắp đặt khối móng đỡ đoạn ống tương ứng.

## BB.13000 LẮP ĐẶT ỐNG GANG

### BB.13100 LẮP ĐẶT ỐNG GANG – ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, khoét lòng mo tại vị trí mối nối, chèn cát, hạ và dồn ống, vệ sinh ống, lắp và chỉnh ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1 đoạn ống

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống gang đoạn ống dài 6m |  |  |  |  |
| BB.13101 | - Đường kính ống 100mm | Đoạn ống | 784.378 | 185.864 |  |
| BB.13102 | - Đường kính ống 150mm | Đoạn ống | 873.487 | 222.004 |  |
| BB.13103 | - Đường kính ống 200mm | Đoạn ống | 1.165.016 | 258.144 |  |
| BB.13104 | - Đường kính ống 250mm | Đoạn ống | 1.446.645 | 304.610 |  |
| BB.13105 | - Đường kính ống ≤400mm | Đoạn ống | 2.735.974 | 225.446 | 204.579 |
| BB.13106 | - Đường kính ống ≤600mm | Đoạn ống | 5.003.300 | 337.308 | 204.579 |
| BB.13107 | - Đường kính ống ≤900mm | Đoạn ống | 7.504.950 | 578.243 | 237.166 |
| BB.13108 | - Đường kính ống ≤1200mm | Đoạn ống | 10.006.601 | 769.269 | 237.166 |
| BB.13109 | - Đường kính ống ≤1600mm | Đoạn ống | 13.342.134 | 1.056.669 | 288.183 |
| BB.13110 | - Đường kính ống ≤2200mm | Đoạn ống | 18.345.434 | 1.275.231 | 383.884 |
| BB.13111 | - Đường kính ống ≤2500mm | Đoạn ống | 20.847.085 | 1.562.632 | 513.437 |

### BB.13200 NỐI ỐNG GANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu ống, nhuộm dây đay, trộn vữa xảm mối nối và bảo dưỡng mối nối theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính:đồng/1 mối nối

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nối ống gang bằng phương pháp xảm |  |  |  |  |
| BB.13201 | - Đường kính ống 100mm | Mối nối | 14.382 | 17.210 |  |
| BB.13202 | - Đường kính ống 150mm | Mối nối | 22.791 | 20.652 |  |
| BB.13203 | - Đường kính ống 200mm | Mối nối | 31.453 | 27.535 |  |
| BB.13204 | - Đường kính ống 250mm | Mối nối | 40.659 | 36.140 |  |
| BB.13205 | - Đường kính ống 300mm | Mối nối | 49.664 | 56.792 |  |
| BB.13206 | - Đường kính ống 350mm | Mối nối | 58.932 | 70.559 |  |
| BB.13207 | - Đường kính ống 400mm | Mối nối | 69.016 | 98.095 |  |
| BB.13208 | - Đường kính ống 450mm | Mối nối | 81.956 | 110.141 |  |
| BB.13209 | - Đường kính ống 500mm | Mối nối | 94.907 | 123.909 |  |
| BB.13210 | - Đường kính ống 600mm | Mối nối | 119.980 | 161.770 |  |
| BB.13211 | - Đường kính ống 700mm | Mối nối | 141.572 | 199.631 |  |
| BB.13212 | - Đường kính ống 800mm | Mối nối | 166.579 | 239.213 |  |
| BB.13213 | - Đường kính ống 900mm | Mối nối | 197.908 | 265.028 |  |
| BB.13214 | - Đường kính ống 1000mm | Mối nối | 223.306 | 302.889 |  |
| BB.13215 | - Đường kính ống 1100mm | Mối nối | 237.502 | 308.052 |  |
| BB.13216 | - Đường kính ống 1200mm | Mối nối | 254.502 | 345.913 |  |
| BB.13217 | - Đường kính ống 1400mm | Mối nối | 292.322 | 402.705 |  |
| BB.13218 | - Đường kính ống 1500mm | Mối nối | 317.785 | 442.287 |  |
| BB.13219 | - Đường kính ống 1600mm | Mối nối | 338.944 | 469.822 |  |
| BB.13220 | - Đường kính ống 1800mm | Mối nối | 381.334 | 476.706 |  |
| BB.13221 | - Đường kính ống 2000mm | Mối nối | 423.731 | 528.335 |  |
| BB.13222 | - Đường kính ống 2200mm | Mối nối | 466.066 | 581.684 |  |
| BB.13223 | - Đường kính ống 2400mm | Mối nối | 508.443 | 635.034 |  |
| BB.13224 | - Đường kính ống 2500mm | Mối nối | 529.625 | 660.849 |  |

### BB.13300 NỐI ỐNG GANG BẰNG GIOĂNG CAO SU

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu ống, lắp gioăng kích nối ống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1 mối nối

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nối ống gang bằng gioăng cao su |  |  |  |  |
| BB.13301 | - Đường kính ống 100mm | Mối nối | 21.445 | 12.047 |  |
| BB.13302 | - Đường kính ống 150mm | Mối nối | 29.940 | 25.814 |  |
| BB.13303 | - Đường kính ống 200mm | Mối nối | 51.590 | 25.814 |  |
| BB.13304 | - Đường kính ống 250mm | Mối nối | 70.140 | 37.861 |  |
| BB.13305 | - Đường kính ống 300mm | Mối nối | 92.575 | 37.861 |  |
| BB.13306 | - Đường kính ống 350mm | Mối nối | 151.800 | 67.117 |  |
| BB.13307 | - Đường kính ống 400mm | Mối nối | 183.855 | 87.769 |  |
| BB.13308 | - Đường kính ống 450mm | Mối nối | 248.220 | 99.816 |  |
| BB.13309 | - Đường kính ống 500mm | Mối nối | 335.150 | 110.141 |  |
| BB.13310 | - Đường kính ống 600mm | Mối nối | 388.895 | 132.514 |  |
| BB.13311 | - Đường kính ống 700mm | Mối nối | 442.540 | 149.724 |  |
| BB.13312 | - Đường kính ống 800mm | Mối nối | 468.145 | 166.933 |  |
| BB.13313 | - Đường kính ống 900mm | Mối nối | 535.035 | 187.585 |  |
| BB.13314 | - Đường kính ống 1000mm | Mối nối | 601.870 | 208.236 |  |
| BB.13315 | - Đường kính ống 1100mm | Mối nối | 668.570 | 211.678 |  |
| BB.13316 | - Đường kính ống 1200mm | Mối nối | 735.505 | 237.492 |  |
| BB.13317 | - Đường kính ống 1400mm | Mối nối | 800.885 | 275.354 |  |
| BB.13318 | - Đường kính ống 1500mm | Mối nối | 936.260 | 313.215 |  |
| BB.13319 | - Đường kính ống 1600mm | Mối nối | 1.003.120 | 332.145 |  |
| BB.13320 | - Đường kính ống 1800mm | Mối nối | 1.070.195 | 337.308 |  |
| BB.13321 | - Đường kính ống 2000mm | Mối nối | 1.203.950 | 375.169 |  |
| BB.13322 | - Đường kính ống 2200mm | Mối nối | 1.337.705 | 413.030 |  |
| BB.13323 | - Đường kính ống 2400mm | Mối nối | 1.318.760 | 449.171 |  |
| BB.13324 | - Đường kính ống 2500mm | Mối nối | 1.470.095 | 468.101 |  |

### BB.13400 NỐI ỐNG GANG BẰNG MẶT BÍCH

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh mối nối, lắp tấm đệm cao su, bắt bu lông nối ống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1 mối nối

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nối ống gang bằng mặt bích |  |  |  |  |
| BB.13401 | - Đường kính ống 100mm | Mối nối | 58.600 | 12.047 |  |
| BB.13402 | - Đường kính ống 150mm | Mối nối | 60.000 | 22.372 |  |
| BB.13403 | - Đường kính ống 200mm | Mối nối | 61.400 | 22.372 |  |
| BB.13404 | - Đường kính ống 250mm | Mối nối | 90.400 | 34.419 |  |
| BB.13405 | - Đường kính ống 300mm | Mối nối | 91.800 | 34.419 |  |
| BB.13406 | - Đường kính ống 350mm | Mối nối | 120.800 | 60.234 |  |
| BB.13407 | - Đường kính ống 400mm | Mối nối | 122.200 | 79.164 |  |
| BB.13408 | - Đường kính ống 450mm | Mối nối | 137.400 | 89.490 |  |
| BB.13409 | - Đường kính ống 500mm | Mối nối | 160.300 | 99.816 |  |
| BB.13410 | - Đường kính ống 600mm | Mối nối | 164.500 | 118.746 |  |
| BB.13411 | - Đường kính ống 700mm | Mối nối | 196.300 | 134.235 |  |
| BB.13412 | - Đường kính ống 800mm | Mối nối | 206.600 | 149.724 |  |
| BB.13413 | - Đường kính ống 900mm | Mối nối | 218.400 | 168.654 |  |
| BB.13414 | - Đường kính ống 1000mm | Mối nối | 244.000 | 187.585 |  |
| BB.13415 | - Đường kính ống 1100mm | Mối nối | 276.500 | 191.027 |  |
| BB.13416 | - Đường kính ống 1200mm | Mối nối | 281.400 | 213.399 |  |
| BB.13417 | - Đường kính ống 1400mm | Mối nối | 318.900 | 247.818 |  |
| BB.13418 | - Đường kính ống 1500mm | Mối nối | 323.800 | 277.075 |  |
| BB.13419 | - Đường kính ống 1600mm | Mối nối | 368.000 | 292.563 |  |
| BB.13420 | - Đường kính ống 1800mm | Mối nối | 406.800 | 299.447 |  |
| BB.13421 | - Đường kính ống 2000mm | Mối nối | 445.700 | 332.145 |  |
| BB.13422 | - Đường kính ống 2200mm | Mối nối | 484.500 | 364.844 |  |
| BB.13423 | - Đường kính ống 2400mm | Mối nối | 523.300 | 397.542 |  |
| BB.13424 | - Đường kính ống 2500mm | Mối nối | 556.500 | 414.751 |  |

Ghi chú:

Trường hợp lắp đặt ống gang (bao gồm lắp đặt đoạn ống và nối ống) trong điều kiện không có công tác khoét lòng mo để xảm mối nối, chèn cát thi đơn giá nhân công nhân với hệ số 0,8 của công tác lắt đặt đoạn ống gang.

## BB.14000 LẮP ĐẶT ỐNG THÉP

### BB.14100 LẮP ĐẶT ỐNG THÉP ĐEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG ĐÀI 6m

Thành phần công việc:

Vận chuyển và rải ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, vệ sinh ống, lắp và chỉnh ống, hàn, mài ống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính:đồng/ 100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn đoạn ống 6m |  |  |  |  |
| BB.14101 | - Đường kính ống 15mm | 100m | 1.343.375 | 2.872.282 | 46.276 |
| BB.14102 | - Đường kính ống 20mm | 100m | 1.737.410 | 3.259.498 | 46.276 |
| BB.14103 | - Đường kính ống 25mm | 100m | 2.131.899 | 3.644.993 | 46.276 |
| BB.14104 | - Đường kính ống 32mm | 100m | 2.678.972 | 3.844.625 | 58.615 |
| BB.14105 | - Đường kính ống 40mm | 100m | 3.316.504 | 4.388.448 | 80.211 |
| BB.14106 | - Đường kính ống 50mm | 100m | 4.108.892 | 4.526.125 | 101.806 |
| BB.14107 | - Đường kính ống 60mm | 100m | 4.899.690 | 5.011.436 | 126.486 |
| BB.14108 | - Đường kính ống 75mm | 100m | 7.640.154 | 5.014.877 | 151.165 |
| BB.14109 | - Đường kính ống 80mm | 100m | 8.133.967 | 5.386.605 | 188.186 |
| BB.14110 | - Đường kính ống 100mm | 100m | 10.105.277 | 6.071.547 | 234.461 |
| BB.14111 | - Đường kính ống 125mm | 100m | 12.574.088 | 6.715.186 | 286.906 |
| BB.14112 | - Đường kính ống 150mm | 100m | 18.087.899 | 7.351.941 | 342.437 |
| BB.14113 | - Đường kính ống 200mm | 100m | 24.017.968 | 9.124.530 | 584.302 |
| BB.14114 | - Đường kính ống 250mm | 100m | 29.982.359 | 10.422.134 | 825.241 |
| BB.14115 | - Đường kính ống 300mm | 100m | 35.988.116 | 6.897.608 | 4.126.858 |
| BB.14116 | - Đường kính ống 350mm | 100m | 41.919.778 | 7.668.598 | 4.557.526 |
| BB.14117 | - Đường kính ống 400mm | 100m | 47.914.171 | 8.150.467 | 4.675.990 |
| BB.14118 | - Đường kính ống 500mm | 100m | 59.695.440 | 9.675.237 | 5.300.782 |
| BB.14119 | - Đường kính ống 600mm | 100m | 83.454.101 | 11.036.516 | 5.715.408 |
| BB.14120 | - Đường kính ống 700mm | 100m | 97.282.822 | 12.970.876 | 6.237.203 |

Đơn vị tính:đồng/ 100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn đoạn ống 6m |  |  |  |  |
| BB.14121 | - Đường kính ống 800mm | 100m | 111.112.227 | 14.567.926 | 6.651.829 |
| BB.14122 | - Đường kính ống 900mm | 100m | 124.940.268 | 16.163.256 | 7.070.465 |
| BB.14123 | - Đường kính ống 1000mm | 100m | 158.608.086 | 19.295.404 | 7.481.081 |
| BB.14124 | - Đường kính ống 1200mm | 100m | 190.201.106 | 20.871.803 | 8.801.053 |
| BB.14125 | - Đường kính ống 1300mm | 100m | 206.007.781 | 27.463.080 | 9.199.946 |
| BB.14126 | - Đường kính ống 1400mm | 100m | 221.804.176 | 22.814.767 | 9.594.828 |
| BB.14127 | - Đường kính ống 1500mm | 100m | 237.941.512 | 24.444.516 | 12.303.268 |
| BB.14128 | - Đường kính ống 1600mm | 100m | 317.148.677 | 26.074.265 | 14.449.620 |
| BB.14129 | - Đường kính ống 1800mm | 100m | 356.665.578 | 26.401.247 | 15.527.524 |
| BB.14130 | - Đường kính ống 2000mm | 100m | 396.192.758 | 29.333.763 | 16.609.440 |
| BB.14131 | - Đường kính ống 2200mm | 100m | 435.711.707 | 30.653.740 | 18.555.781 |
| BB.14132 | - Đường kính ống 2500mm | 100m | 496.215.236 | 33.090.619 | 24.340.802 |

### BB.14200 LẮP ĐẶT ỐNG THÉP KHÔNG RỈ - NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG ĐÀI 6m

Thành phần công việc:

Vận chuyển và rải ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, vệ sinh ống, lắp và chỉnh ống, hàn, mài ống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính:đồng/ 100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống thép không rỉ - nối bằng phương pháp hàn đoạn ống 6m |  |  |  |  |
| BB.14201 | - Đường kính ống 15mm | 100m | 2.325.874 | 1.812.171 | 12.340 |
| BB.14202 | - Đường kính ống 20mm | 100m | 3.000.654 | 2.536.695 | 18.510 |
| BB.14203 | - Đường kính ống 25mm | 100m | 3.687.078 | 3.175.171 | 27.765 |
| BB.14204 | - Đường kính ống 32mm | 100m | 4.643.968 | 3.569.271 | 33.935 |
| BB.14205 | - Đường kính ống 40mm | 100m | 5.741.801 | 4.056.303 | 43.191 |
| BB.14206 | - Đường kính ống 50mm | 100m | 7.101.642 | 4.281.748 | 52.445 |
| BB.14207 | - Đường kính ống 60mm | 100m | 8.471.988 | 4.651.755 | 64.785 |
| BB.14208 | - Đường kính ống 75mm | 100m | 13.230.659 | 4.696.500 | 80.211 |
| BB.14209 | - Đường kính ống 80mm | 100m | 14.087.495 | 5.002.831 | 86.380 |
| BB.14210 | - Đường kính ống 100mm | 100m | 17.506.604 | 5.753.169 | 126.486 |
| BB.14211 | - Đường kính ống 125mm | 100m | 21.771.640 | 6.758.210 | 169.676 |
| BB.14212 | - Đường kính ống 150mm | 100m | 31.352.421 | 7.656.551 | 215.951 |
| BB.14213 | - Đường kính ống 200mm | 100m | 41.696.803 | 7.856.182 | 629.343 |
| BB.14214 | - Đường kính ống 250mm | 100m | 51.963.452 | 9.873.148 | 783.594 |
| BB.14215 | - Đường kính ống 300mm | 100m | 62.240.606 | 6.408.855 | 2.931.028 |
| BB.14216 | - Đường kính ống 350mm | 100m | 72.507.483 | 6.770.257 | 3.085.279 |
| BB.14217 | - Đường kính ống 400mm | 100m | 82.774.359 | 7.286.545 | 3.236.444 |
| BB.14218 | - Đường kính ống 500mm | 100m | 103.400.896 | 10.707.813 | 4.095.772 |
| BB.14219 | - Đường kính ống 600mm | 100m | 144.625.249 | 12.807.384 | 4.456.719 |
| BB.14220 | - Đường kính ống 700mm | 100m | 168.593.163 | 15.972.230 | 4.901.719 |

Đơn vị tính:đồng/ 100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn đoạn ống 6m |  |  |  |  |
| BB.14221 | - Đường kính ống 800mm | 100m | 192.619.440 | 16.729.452 | 5.500.212 |
| BB.14222 | - Đường kính ống 900mm | 100m | 216.595.308 | 17.706.957 | 5.885.839 |
| BB.14223 | - Đường kính ống 1000mm | 100m | 240.571.177 | 19.804.808 | 6.274.551 |
| BB.14224 | - Đường kính ống 1200mm | 100m | 329.775.829 | 20.993.991 | 7.406.751 |
| BB.14225 | - Đường kính ống 1300mm | 100m | 357.077.567 | 21.606.653 | 7.564.088 |
| BB.14226 | - Đường kính ống 1400mm | 100m | 384.463.910 | 23.267.379 | 8.123.991 |
| BB.14227 | - Đường kính ống 1500mm | 100m | 411.850.251 | 24.929.827 | 8.525.042 |

# BẢNG GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG

Được chọn để tính đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

| STT | Tên vật liệu, nhân công | Đơn vị | Giá chưa có VAT (đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Vật liệu |  |  |
| 1 | Amiăng | kg | 71.000 |
| 2 | Automat 1 pha 10A | cái | 55.000 |
| 3 | Automat 1 pha 50A | cái | 71.000 |
| 4 | Automat 1 pha 100A | cái | 180.000 |
| 5 | Automat 1 pha 150A | cái | 700.000 |
| 6 | Automat 1 pha >200A | cái | 750.000 |
| 7 | Automat 1 pha 200A | cái | 750.000 |
| 8 | Automat 3 pha 10A | cái | 120.000 |
| 9 | Automat 3 pha 50A | cái | 213.000 |
| 10 | Automat 3 pha 100A | cái | 630.000 |
| 11 | Automat 3 pha 150A | cái | 1.540.000 |
| 12 | Automat 3 pha 200A | cái | 1.540.000 |
| 13 | Automat 3 pha>200A | cái | 3.850.000 |
| 14 | Bảng gỗ 180x250 | cái | 3.960 |
| 15 | Bảng gỗ 90x150 | cái | 1.188 |
| 16 | Bảng gỗ 300x400 | cái | 10.560 |
| 17 | Bảng gỗ 450x500 | cái | 19.800 |
| 18 | Bảng gỗ 600x700 | cái | 36.960 |
| 19 | Bi tum | kg | 6.700 |
| 20 | Bộ sứ 2 sứ | bộ | 16.500 |
| 21 | Bộ sứ 3 sứ | bộ | 27.500 |
| 22 | Bộ sứ 4 sứ | bộ | 45.000 |
| 23 | Bu lông M16-M20 | bộ | 6.900 |
| 24 | Cát vàng | m3 | 213.000 |
| 25 | Cầu dao 3 cực 1 chiều 60A | bộ | 90.000 |
| 26 | Cầu dao 3 cực 1 chiều 100A | bộ | 250.900 |
| 27 | Cầu dao 3 cực 1 chiều 200A | bộ | 920.000 |
| 28 | Cầu dao 3 cực 1 chiều 400A | bộ | 2.040.000 |
| 29 | Cầu dao 3 cực đảo chiều 60A | bộ | 109.100 |
| 30 | Cầu dao 3 cực đảo chiều 100A | bộ | 286.400 |
| 31 | Cầu dao 3 cực đảo chiều 200A | bộ | 920.000 |
| 32 | Cầu dao 3 cực đảo chiều 400A | bộ | 2.040.000 |
| 33 | Chao chụp | bộ | 5.000 |
| 34 | Chuông điện | cái | 85.000 |
| 35 | Cọc chống sét, L = 1,5m | cái | 136.900 |
| 36 | Cọc ống đồng d 50mm | cái | 136.000 |
| 37 | Côn nhựa HDPE, đường kính 16mm | cái | 25.600 |
| 38 | Côn nhựa HDPE, đường kính 20mm | cái | 31.900 |
| 39 | Côn nhựa HDPE, đường kính 25mm | cái | 39.930 |
| 40 | Côn nhựa HDPE, đường kính 32mm | cái | 59.950 |
| 41 | Côn nhựa HDPE, đường kính 40mm | cái | 107.200 |
| 42 | Côn nhựa HDPE, đường kính 50mm | cái | 134.000 |
| 43 | Côn nhựa HDPE, đường kính 63mm | cái | 160.000 |
| 44 | Côn nhựa HDPE, đường kính 75mm | cái | 240.000 |
| 45 | Côn nhựa HDPE, đường kính 90mm | cái | 366.000 |
| 46 | Côn nhựa HDPE, đường kính 110mm | cái | 512.000 |
| 47 | Côn nhựa HDPE, đường kính 125mm | cái | 707.410 |
| 48 | Côn nhựa HDPE, đường kính 140mm | cái | 837.320 |
| 49 | Côn nhựa HDPE, đường kính 160mm | cái | 1.104.000 |
| 50 | Côn nhựa HDPE, đường kính 180mm | cái | 1.143.400 |
| 51 | Côn nhựa HDPE, đường kính 200mm | cái | 1.182.830 |
| 52 | Côn nhựa HDPE, đường kính 250mm | cái | 1.621.730 |
| 53 | Côn nhựa HDPE, đường kính 280mm | cái | 1.814.340 |
| 54 | Côn nhựa HDPE, đường kính 320mm | cái | 2.542.100 |
| 55 | Côn nhựa HDPE, đường kính 350mm | cái | 2.848.120 |
| 56 | Cồn rửa | kg | 27.300 |
| 57 | Cống hộp đơn quy cách 1000x1000mm, đoạn ống dài 1,2m | đoạn | 1.200.000 |
| 58 | Cống hộp đơn quy cách 1200x1200mm, đoạn ống dài 1,2m | đoạn | 1.592.700 |
| 59 | Cống hộp đơn quy cách 1600x1600mm, đoạn ống dài 1,2m | đoạn | 3.189.000 |
| 60 | Cống hộp đơn quy cách 1600x2000mm, đoạn ống dài 1,2m | đoạn | 3.569.600 |
| 61 | Cống hộp đơn quy cách 2000x2000mm, đoạn ống dài 1,2m | đoạn | 3.950.300 |
| 62 | Cống hộp đôi quy cách 1600x1600mm, đoạn ống dài 1,2m | đoạn | 6.353.000 |
| 63 | Cống hộp đơn quy cách 2500x2500mm, đoạn ống dài 1,2m | đoạn | 6.586.900 |
| 64 | Cống hộp đôi quy cách 1600x2000mm, đoạn ống dài 1,2m | đoạn | 7.111.400 |
| 65 | Cống hộp đơn quy cách 3000x3000mm, đoạn ống dài 1,2m | đoạn | 7.853.400 |
| 66 | Cống hộp đôi quy cách 2000x2000mm, đoạn ống dài 1,2m | đoạn | 10.609.500 |
| 67 | Cống hộp đôi quy cách 2500x2500mm, đoạn ống dài 1,2m | đoạn | 13.135.200 |
| 68 | Cống hộp đôi quy cách 3000x3000mm, đoạn ống dài 1,2m | đoạn | 15.660.900 |
| 69 | Công tắc 1 hạt | cái | 23.000 |
| 70 | Công tắc 2 hạt | cái | 33.000 |
| 71 | Công tắc 3 hạt | cái | 45.000 |
| 72 | Công tắc 4 hạt | cái | 48.000 |
| 73 | Công tắc 5 hạt | cái | 56.000 |
| 74 | Công tắc 6 hạt | cái | 65.000 |
| 75 | Công tắc chuông | cái | 38.600 |
| 76 | Công tơ điện 1 pha | cái | 388.100 |
| 77 | Công tơ điện 3 pha | cái | 1.485.500 |
| 78 | Củi | kg | 1.000 |
| 79 | Cút nhựa HDPE, đường kính 16mm | cái | 2.400 |
| 80 | Cút nhựa HDPE, đường kính 20mm | cái | 2.400 |
| 81 | Cút nhựa HDPE, đường kính 25mm | cái | 3.300 |
| 82 | Cút nhựa HDPE, đường kính 32mm | cái | 5.200 |
| 83 | Cút nhựa HDPE, đường kính 40mm | cái | 8.700 |
| 84 | Cút nhựa HDPE, đường kính 50mm | cái | 16.500 |
| 85 | Cút nhựa HDPE, đường kính 63mm | cái | 28.300 |
| 86 | Cút nhựa HDPE, đường kính 75mm | cái | 49.300 |
| 87 | Cút nhựa HDPE, đường kính 90mm | cái | 70.300 |
| 88 | Cút nhựa HDPE, đường kính 110mm | cái | 117.700 |
| 89 | Cút nhựa HDPE, đường kính 125mm | cái | 165.182 |
| 90 | Cút nhựa HDPE, đường kính 140mm | cái | 208.273 |
| 91 | Cút nhựa HDPE, đường kính 160mm | cái | 278.545 |
| 92 | Cút nhựa HDPE, đường kính 180mm | cái | 354.636 |
| 93 | Cút nhựa HDPE, đường kính 200mm | cái | 446.364 |
| 94 | Cút nhựa HDPE, đường kính 250mm | cái | 716.000 |
| 95 | Cút nhựa HDPE, đường kính 280mm | cái | 1.081.818 |
| 96 | Cút nhựa HDPE, đường kính 320mm | cái | 1.452.000 |
| 97 | Cút nhựa HDPE, đường kính 350mm | cái | 1.884.909 |
| 98 | Dây dẫn điện 1x0,3mm2 | m | 828 |
| 99 | Dây dẫn điện 1x0,5mm2 | m | 1.380 |
| 100 | Dây dẫn điện 1x0,7mm2 | m | 1.600 |
| 101 | Dây dẫn điện 1x0,75mm2 | m | 1.850 |
| 102 | Dây dẫn điện 1x0,8mm2 | m | 2.100 |
| 103 | Dây dẫn điện 1x1,0mm2 | m | 2.360 |
| 104 | Dây dẫn điện 1x1,5mm2 | m | 3.490 |
| 105 | Dây dẫn điện 1x2,0mm2 | m | 4.500 |
| 106 | Dây dẫn điện 1x2,5mm2 | m | 5.560 |
| 107 | Dây dẫn điện 1x3mm2 | m | 7.100 |
| 108 | Dây dẫn điện 1x4mm2 | m | 8.570 |
| 109 | Dây dẫn điện 1x6mm2 | m | 12.840 |
| 110 | Dây dẫn điện 1x10mm2 | m | 23.000 |
| 111 | Dây dẫn điện 1x16mm2 | m | 33.600 |
| 112 | Dây dẫn điện 1x25mm2 | m | 51.600 |
| 113 | Dây dẫn điện 2x0,5mm2 | m | 3.705 |
| 114 | Dây dẫn điện 2x0,75mm2 | m | 4.962 |
| 115 | Dây dẫn điện 2x1mm2 | m | 6.316 |
| 116 | Dây dẫn điện 2x1,5mm2 | m | 8.716 |
| 117 | Dây dẫn điện 2x2,5mm2 | m | 14.049 |
| 118 | Dây dẫn điện 2x4mm2 | m | 21.846 |
| 119 | Dây dẫn điện 2x6mm2 | m | 31.795 |
| 120 | Dây dẫn điện 2x8mm2 | m | 41.547 |
| 121 | Dây dẫn điện 2x10mm2 | m | 51.857 |
| 122 | Dây dẫn điện 2x16mm2 | m | 81.100 |
| 123 | Dây dẫn điện 2x25mm2 | m | 119.400 |
| 124 | Dây dẫn điện 3x0,5mm2 | m | 5.675 |
| 125 | Dây dẫn điện 3x0,75mm2 | m | 7.717 |
| 126 | Dây dẫn điện 3x1mm2 | m | 9.610 |
| 127 | Dây dẫn điện 3x1,75mm2 | m | 13.900 |
| 128 | Dây dẫn điện 3x2mm2 | m | 18.145 |
| 129 | Dây dẫn điện 3x2,5mm2 | m | 21.881 |
| 130 | Dây dẫn điện 3x2,75mm2 | m | 24.000 |
| 131 | Dây dẫn điện 3x3mm2 | m | 26.186 |
| 132 | Dây dẫn điện 3x4 mm2 | m | 30.900 |
| 133 | Dây dẫn điện 3x6 mm2 | m | 43.800 |
| 134 | Dây dẫn điện 3x10 mm2 | m | 71.000 |
| 135 | Dây dẫn điện 3x16 mm2 | m | 112.200 |
| 136 | Dây dẫn điện 3x25 mm2 | m | 168.900 |
| 137 | Dây dẫn điện 4x0,5mm2 | m | 6.500 |
| 138 | Dây dẫn điện 4x0,75mm2 | m | 9.800 |
| 139 | Dây dẫn điện 4x1mm2 | m | 12.800 |
| 140 | Dây dẫn điện 4x1,5mm2 | m | 18.280 |
| 141 | Dây dẫn điện 4x1,75mm2 | m | 22.400 |
| 142 | Dây dẫn điện 4x2mm2 | m | 22.600 |
| 143 | Dây dẫn điện 4x2,5mm2 | m | 27.200 |
| 144 | Dây dẫn điện 4x3mm2 | m | 29.700 |
| 145 | Dây dẫn điện 4x3,5mm2 | m | 33.500 |
| 146 | Dây dẫn điện 4x4,0 mm2 | m | 40.800 |
| 147 | Dây dẫn điện 4x6,0 mm2 | m | 57.900 |
| 148 | Dây dẫn điện 4x10 mm2 | m | 93.000 |
| 149 | Dây dẫn điện 4x16 mm2 | m | 145.100 |
| 150 | Dây dẫn điện 4x25 mm2 | m | 221.200 |
| 151 | Dây đay | kg | 10.000 |
| 152 | Dây đồng đường kính 8mm | kg | 84.357 |
| 153 | Dây thép đường kính 10mm | kg | 13.275 |
| 154 | Dây thép đường kính 12mm | kg | 13.275 |
| 155 | Đèn chống ẩm | bộ | 400.000 |
| 156 | Đèn chống nổ | bộ | 300.000 |
| 157 | Đèn chùm loại 3 bóng | bộ | 745.500 |
| 158 | Đèn chùm loại 5 bóng | bộ | 862.700 |
| 159 | Đèn chùm loại 10 bóng | bộ | 1.527.300 |
| 160 | Đèn chùm loại >10 bóng | bộ | 3.454.500 |
| 161 | Đèn cổ cò | bộ | 20.000 |
| 162 | Đèn đũa | bộ | 75.000 |
| 163 | Đèn sát trần có chụp | bộ | 126.000 |
| 164 | Đèn thường có chụp | bộ | 69.000 |
| 165 | Đèn trang trí âm trần | bộ | 100.000 |
| 166 | Đèn trang trí nổi | bộ | 100.000 |
| 167 | Đèn tường kiểu ánh sáng hắt | bộ | 95.000 |
| 168 | Đồng hồ Ampe kế | cái | 145.455 |
| 169 | Đồng hồ Oát kế | cái | 145.455 |
| 170 | Đồng hồ Vôn kế | cái | 145.455 |
| 171 | Gạch chỉ 6,5x10,5x22cm | viên | 1.314 |
| 172 | Gạch thẻ 5x10x20cm (thủ công) | viên | 622 |
| 173 | Giá đỡ máy | cái | 150.000 |
| 174 | Gioăng cao su đường kính 100 mm | cái | 21.310 |
| 175 | Gioăng cao su đường kính 150 mm | cái | 29.700 |
| 176 | Gioăng cao su đường kính 200 mm | cái | 51.260 |
| 177 | Gioăng cao su đường kính 250 mm | cái | 69.630 |
| 178 | Gioăng cao su đường kính 300 mm | cái | 91.960 |
| 179 | Gioăng cao su đường kính 350 mm | cái | 151.140 |
| 180 | Gioăng cao su đường kính 400 mm | cái | 183.150 |
| 181 | Gioăng cao su đường kính 450 mm | cái | 247.500 |
| 182 | Gioăng cao su đường kính 500 mm | cái | 334.400 |
| 183 | Gioăng cao su đường kính 600 mm | cái | 388.100 |
| 184 | Gioăng cao su đường kính 700 mm | cái | 441.700 |
| 185 | Gioăng cao su đường kính 750 mm | cái | 454.500 |
| 186 | Gioăng cao su đường kính 800 mm | cái | 467.200 |
| 187 | Gioăng cao su đường kính 900 mm | cái | 534.000 |
| 188 | Gioăng cao su đường kính 1000 mm | cái | 600.700 |
| 189 | Gioăng cao su đường kính 1050 mm | cái | 634.100 |
| 190 | Gioăng cao su đường kính 1100 mm | cái | 667.400 |
| 191 | Gioăng cao su đường kính 1200 mm | cái | 734.200 |
| 192 | Gioăng cao su đường kính 1250 mm | cái | 750.500 |
| 193 | Gioăng cao su đường kính 1350 mm | cái | 766.800 |
| 194 | Gioăng cao su đường kính 1400 mm | cái | 799.400 |
| 195 | Gioăng cao su đường kính 1500 mm | cái | 934.400 |
| 196 | Gioăng cao su đường kính 1600 mm | cái | 1.001.200 |
| 197 | Gioăng cao su đường kính 1650 mm | cái | 1.034.600 |
| 198 | Gioăng cao su đường kính 1800 mm | cái | 1.067.900 |
| 199 | Gioăng cao su đường kính 1950 mm | cái | 1.134.700 |
| 200 | Gioăng cao su đường kính 2000 mm | cái | 1.201.400 |
| 201 | Gioăng cao su đường kính 2100 mm | cái | 1.268.200 |
| 202 | Gioăng cao su đường kính 2400 mm | cái | 1.315.700 |
| 203 | Gioăng cao su đường kính 2250 mm | cái | 1.325.300 |
| 204 | Gioăng cao su đường kính 2200 mm | cái | 1.334.900 |
| 205 | Gioăng cao su đường kính 2500 mm | cái | 1.466.900 |
| 206 | Gioăng cao su đường kính 2550 mm | cái | 1.496.200 |
| 207 | Gioăng cao su đường kính 2700 mm | cái | 1.584.300 |
| 208 | Gioăng cao su đường kính 2850 mm | cái | 1.672.300 |
| 209 | Gioăng cao su đường kính 3000 mm | cái | 1.760.300 |
| 210 | Hộp 1 bóng và bóng đèn 0,6m | bộ | 117.000 |
| 211 | Hộp 1 bóng và bóng đèn 1,2m | bộ | 133.000 |
| 212 | Hộp 1 bóng và bóng đèn 1,5m | bộ | 150.000 |
| 213 | Hộp 2 bóng và bóng đèn 0,6m | bộ | 129.100 |
| 214 | Hộp 2 bóng và bóng đèn 1,2m | bộ | 236.000 |
| 215 | Hộp 2 bóng và bóng đèn 1,5m | bộ | 250.000 |
| 216 | Hộp 3 bóng và bóng đèn 0,6m | bộ | 141.200 |
| 217 | Hộp 3 bóng và bóng đèn 1,2m | bộ | 252.500 |
| 218 | Hộp 3 bóng và bóng đèn 1,5m | bộ | 328.000 |
| 219 | Hộp 4 bóng và bóng đèn 1,2m | bộ | 300.000 |
| 220 | Hộp 4 bóng và bóng đèn 1,5m | bộ | 564.000 |
| 221 | Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat ≤40x50mm | cái | 8.400 |
| 222 | Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat ≤40x60mm | cái | 8.400 |
| 223 | Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat ≤100x100mm | cái | 8.500 |
| 224 | Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat ≤60x60mm | cái | 11.000 |
| 225 | Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat ≤150x150mm | cái | 11.600 |
| 226 | Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat ≤50x80mm | cái | 12.000 |
| 227 | Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat ≤60x80mm | cái | 13.000 |
| 228 | Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat ≤200x200mm | cái | 23.100 |
| 229 | Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat ≤150x200mm | cái | 36.000 |
| 230 | Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat ≤250x200mm | cái | 80.000 |
| 231 | Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat ≤300x300mm | cái | 100.000 |
| 232 | Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat ≤300x400mm | cái | 120.000 |
| 233 | Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat ≤400x400mm | cái | 140.000 |
| 234 | Hộp số | cái | 35.520 |
| 235 | Khối móng bê tông đường kính ống 200 mm | cái | 54.100 |
| 236 | Khối móng bê tông đường kính ống 300 mm | cái | 68.300 |
| 237 | Khối móng bê tông đường kính ống <=600 mm | cái | 111.000 |
| 238 | Khối móng bê tông đường kính ống <=1000 mm | cái | 167.900 |
| 239 | Khối móng bê tông đường kính ống <=1250 mm | cái | 203.500 |
| 240 | Khối móng bê tông đường kính ống <=1800 mm | cái | 281.700 |
| 241 | Khối móng bê tông đường kính ống <=2250 mm | cái | 345.800 |
| 242 | Khối móng bê tông đường kính ống <=3000 mm | cái | 452.500 |
| 243 | Khung gỗ | cái | 65.000 |
| 244 | Kim thu sét dài 0,5m | cái | 46.000 |
| 245 | Kim thu sét dài 1m | cái | 68.000 |
| 246 | Kim thu sét dài 1,5m | cái | 92.000 |
| 247 | Kim thu sét dài 2m | cái | 105.000 |
| 248 | Linh kiện báo cháy | cái | 780.000 |
| 249 | Linh kiện chống điện giật | cái | 970.000 |
| 250 | Măng sông nhựa đường kính 15 mm | cái | 1.600 |
| 251 | Măng sông nhựa đường kính 20 mm | cái | 1.600 |
| 252 | Măng sông nhựa đường kính 25 mm | cái | 2.200 |
| 253 | Măng sông nhựa đường kính 32 mm | cái | 3.700 |
| 254 | Măng sông nhựa đường kính 40 mm | cái | 5.100 |
| 255 | Măng sông nhựa đường kính 50 mm | cái | 14.190 |
| 256 | Măng sông nhựa đường kính 67 mm | cái | 28.160 |
| 257 | Măng sông nhựa đường kính 76 mm | cái | 28.160 |
| 258 | Măng sông nhựa đường kính 89 mm | cái | 28.820 |
| 259 | Măng sông nhựa đường kính 100 mm | cái | 60.610 |
| 260 | Măng sông nhựa đường kính 110 mm | cái | 60.610 |
| 261 | Măng sông nhựa đường kính 150 mm | cái | 83.200 |
| 262 | Măng sông nhựa đường kính 200 mm | cái | 132.600 |
| 263 | Măng sông nhựa đường kính 250 mm | cái | 370.200 |
| 264 | Măng sông nhựa HDPE, đường kính 16mm | cái | 42.900 |
| 265 | Măng sông nhựa HDPE, đường kính 20mm | cái | 53.600 |
| 266 | Măng sông nhựa HDPE, đường kính 25 mm | cái | 67.000 |
| 267 | Măng sông nhựa HDPE, đường kính 32 mm | cái | 85.800 |
| 268 | Măng sông nhựa HDPE, đường kính 40 mm | cái | 107.200 |
| 269 | Măng sông nhựa HDPE, đường kính 50 mm | cái | 134.000 |
| 270 | Măng sông nhựa HDPE, đường kính 63 mm | cái | 160.000 |
| 271 | Măng sông nhựa HDPE, đường kính 75 mm | cái | 240.000 |
| 272 | Măng sông nhựa HDPE, đường kính 90 mm | cái | 366.000 |
| 273 | Măng sông thép tráng kẽm đường kính 25mm | cái | 10.340 |
| 274 | Măng sông thép tráng kẽm đường kính 32mm | cái | 14.520 |
| 275 | Măng sông thép tráng kẽm đường kính 40mm | cái | 18.700 |
| 276 | Măng sông thép tráng kẽm đường kính 50mm | cái | 33.220 |
| 277 | Măng sông thép tráng kẽm đường kính 67mm | cái | 55.000 |
| 278 | Măng sông thép tráng kẽm đường kính 76mm | cái | 71.500 |
| 279 | Măng sông thép tráng kẽm đường kính 89mm | cái | 78.100 |
| 280 | Măng sông thép tráng kẽm đường kính 100mm | cái | 124.300 |
| 281 | Măng sông thép tráng kẽm đường kính 110mm | cái | 136.700 |
| 282 | Măng sông thép tráng kẽm đường kính 150mm | cái | 186.500 |
| 283 | Măng sông thép tráng kẽm đường kính 200mm | cái | 248.600 |
| 284 | Măng sông thép tráng kẽm đường kính 250mm | cái | 310.800 |
| 285 | Máy biến dòng loại 100/5A | cái | 123.000 |
| 286 | Máy biến dòng loại 200/5A | cái | 123.000 |
| 287 | Máy biến dòng loại 50/5A | cái | 123.000 |
| 288 | Mỡ bôi trơn | kg | 15.000 |
| 289 | Mỡ thoa ống | kg | 15.000 |
| 290 | Nhựa dán | kg | 100.900 |
| 291 | Nước | lít | 6 |
| 292 | Ổ cắm ba | cái | 51.000 |
| 293 | Ổ cắm bốn | cái | 51.000 |
| 294 | Ổ cắm đôi | cái | 40.000 |
| 295 | Ổ cắm đơn | cái | 25.000 |
| 296 | Ống bê tông đường kính 200mm, đoạn ống dài 1m | đoạn | 200.000 |
| 297 | Ống bê tông đường kính 200mm, đoạn ống dài 2m | đoạn | 400.000 |
| 298 | Ống bê tông đường kính 300mm, đoạn ống dài 1m | đoạn | 300.000 |
| 299 | Ống bê tông đường kính 300mm, đoạn ống dài 2m | đoạn | 600.000 |
| 300 | Ống bê tông đường kính 600mm, đoạn ống dài 1m | đoạn | 440.000 |
| 301 | Ống bê tông đường kính 600mm, đoạn ống dài 2m | đoạn | 880.000 |
| 302 | Ống bê tông đường kính 600mm, đoạn ống dài 2,5m | đoạn | 1.100.000 |
| 303 | Ống bê tông đường kính 600mm, đoạn ống dài 3m | đoạn | 1.320.000 |
| 304 | Ống bê tông đường kính 600mm, đoạn ống dài 4m | đoạn | 1.760.000 |
| 305 | Ống bê tông đường kính 600mm, đoạn ống dài 5m | đoạn | 2.200.000 |
| 306 | Ống bê tông đường kính 1000mm, đoạn ống dài 1m | đoạn | 1.085.000 |
| 307 | Ống bê tông đường kính 1000mm, đoạn ống dài 2m | đoạn | 2.170.000 |
| 308 | Ống bê tông đường kính 1000mm, đoạn ống dài 2,5m | đoạn | 2.712.500 |
| 309 | Ống bê tông đường kính 1000mm, đoạn ống dài 3m | đoạn | 3.255.000 |
| 310 | Ống bê tông đường kính 1000mm, đoạn ống dài 4m | đoạn | 4.340.000 |
| 311 | Ống bê tông đường kính 1000mm, đoạn ống dài 5m | đoạn | 5.425.000 |
| 312 | Ống bê tông đường kính 1250mm, đoạn ống dài 1m | đoạn | 1.660.000 |
| 313 | Ống bê tông đường kính 1250mm, đoạn ống dài 2m | đoạn | 3.320.000 |
| 314 | Ống bê tông đường kính 1250mm, đoạn ống dài 2,5m | đoạn | 4.150.000 |
| 315 | Ống bê tông đường kính 1250mm, đoạn ống dài 3m | đoạn | 4.980.000 |
| 316 | Ống bê tông đường kính 1250mm, đoạn ống dài 4m | đoạn | 6.640.000 |
| 317 | Ống bê tông đường kính 1250mm, đoạn ống dài 5m | đoạn | 8.300.000 |
| 318 | Ống bê tông đường kính 1800mm, đoạn ống dài 1m | đoạn | 2.950.000 |
| 319 | Ống bê tông đường kính 1800mm, đoạn ống dài 2m | đoạn | 5.900.000 |
| 320 | Ống bê tông đường kính 1800mm, đoạn ống dài 2,5m | đoạn | 7.375.000 |
| 321 | Ống bê tông đường kính 1800mm, đoạn ống dài 3m | đoạn | 8.850.000 |
| 322 | Ống bê tông đường kính 1800mm, đoạn ống dài 4m | đoạn | 11.800.000 |
| 323 | Ống bê tông đường kính 1800mm, đoạn ống dài 5m | đoạn | 14.750.000 |
| 324 | Ống bê tông đường kính 2250mm, đoạn ống dài 1m | đoạn | 3.688.000 |
| 325 | Ống bê tông đường kính 2250mm, đoạn ống dài 2m | đoạn | 7.376.000 |
| 326 | Ống bê tông đường kính 2250mm, đoạn ống dài 2,5m | đoạn | 9.220.000 |
| 327 | Ống bê tông đường kính 2250mm, đoạn ống dài 3m | đoạn | 11.064.000 |
| 328 | Ống bê tông đường kính 2250mm, đoạn ống dài 4m | đoạn | 14.752.000 |
| 329 | Ống bê tông đường kính 2250mm, đoạn ống dài 5m | đoạn | 18.440.000 |
| 330 | Ống bê tông đường kính 3000mm, đoạn ống dài 1m | đoạn | 5.200.000 |
| 331 | Ống bê tông đường kính 3000mm, đoạn ống dài 2m | đoạn | 10.400.000 |
| 332 | Ống bê tông đường kính 3000mm, đoạn ống dài 2,5m | đoạn | 13.000.000 |
| 333 | Ống bê tông đường kính 3000mm, đoạn ống dài 3m | đoạn | 15.600.000 |
| 334 | Ống gang đường kính 100mm, đoạn ống dài 6m | đoạn | 784.300 |
| 335 | Ống gang đường kính 150mm, đoạn ống dài 6m | đoạn | 873.400 |
| 336 | Ống gang đường kính 200mm, đoạn ống dài 6m | đoạn | 1.164.900 |
| 337 | Ống gang đường kính 250mm, đoạn ống dài 6m | đoạn | 1.446.500 |
| 338 | Ống gang đường kính <=400mm, đoạn ống dài 6m | đoạn | 2.735.700 |
| 339 | Ống gang đường kính <=600mm, đoạn ống dài 6m | đoạn | 5.002.800 |
| 340 | Ống gang đường kính <=900mm, đoạn ống dài 6m | đoạn | 7.504.200 |
| 341 | Ống gang đường kính <=1200mm, đoạn ống dài 6m | đoạn | 10.005.600 |
| 342 | Ống gang đường kính <=1600mm, đoạn ống dài 6m | đoạn | 13.340.800 |
| 343 | Ống gang đường kính <=2200mm, đoạn ống dài 6m | đoạn | 18.343.600 |
| 344 | Ống gang đường kính <=2500mm, đoạn ống dài 6m | đoạn | 20.845.000 |
| 345 | Ống kim loại bảo hộ dây dẫn đường kính 26mm | m | 21.800 |
| 346 | Ống kim loại bảo hộ dây dẫn đường kính 35mm | m | 28.900 |
| 347 | Ống kim loại bảo hộ dây dẫn đường kính 40mm | m | 32.800 |
| 348 | Ống kim loại bảo hộ dây dẫn đường kính 50mm | m | 40.600 |
| 349 | Ống kim loại bảo hộ dây dẫn đường kính 66mm | m | 53.000 |
| 350 | Ống kim loại bảo hộ dây dẫn đường kính 80mm | m | 80.400 |
| 351 | Ống nhựa bảo hộ dây dẫn đường kính 15mm | m | 2.800 |
| 352 | Ống nhựa bảo hộ dây dẫn đường kính 27mm | m | 5.425 |
| 353 | Ống nhựa bảo hộ dây dẫn đường kính 34mm | m | 13.480 |
| 354 | Ống nhựa bảo hộ dây dẫn đường kính 48mm | m | 28.640 |
| 355 | Ống nhựa bảo hộ dây dẫn đường kính 76mm | m | 45.347 |
| 356 | Ống nhựa bảo hộ dây dẫn đường kính 90mm | m | 53.700 |
| 357 | Ống nhựa dài 150mm | cái | 930 |
| 358 | Ống nhựa dài 250mm | cái | 1.550 |
| 359 | Ống nhựa dài 350mm | cái | 2.170 |
| 360 | Ống nhựa đường kính 15mm, L=8m | m | 6.200 |
| 361 | Ống nhựa đường kính 20mm, L=8m | m | 6.200 |
| 362 | Ống nhựa đường kính 25mm, L=8m | m | 8.800 |
| 363 | Ống nhựa đường kính 32mm, L=8m | m | 12.300 |
| 364 | Ống nhựa đường kính 40mm, L=8m | m | 16.400 |
| 365 | Ống nhựa đường kính 50mm, L=8m | m | 21.400 |
| 366 | Ống nhựa đường kính 67mm, L=8m | m | 22.600 |
| 367 | Ống nhựa đường kính 75mm, L=8m | m | 24.200 |
| 368 | Ống nhựa đường kính 80mm, L=8m | m | 25.800 |
| 369 | Ống nhựa đường kính 100mm, L=8m | m | 32.300 |
| 370 | Ống nhựa đường kính 110mm, L=8m | m | 63.200 |
| 371 | Ống nhựa đường kính 150mm, L=8m | m | 129.000 |
| 372 | Ống nhựa đường kính 200mm, L=8m | m | 235.300 |
| 373 | Ống nhựa đường kính 250mm, L=8m | m | 363.700 |
| 374 | Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 300m, đường kính 16mm | m | 7.920 |
| 375 | Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 300m, đường kính 20mm | m | 9.900 |
| 376 | Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 250m, đường kính 25mm | m | 15.730 |
| 377 | Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 300m, đường kính 25mm | m | 15.730 |
| 378 | Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 200m, đường kính 32mm | m | 24.200 |
| 379 | Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 150m, đường kính 40mm | m | 37.840 |
| 380 | Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 100m, đường kính 50mm | m | 49.390 |
| 381 | Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 50m, đường kính 50mm | m | 49.390 |
| 382 | Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 50m, đường kính 63mm | m | 78.100 |
| 383 | Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 40m, đường kính 75mm | m | 109.010 |
| 384 | Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 50m, đường kính 75mm | m | 109.010 |
| 385 | Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 25m, đường kính 90mm | m | 157.960 |
| 386 | Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 40m, đường kính 90mm | m | 157.960 |
| 387 | Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 70m, đường kính 20mm | m | 9.900 |
| 388 | Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 70m, đường kính 25mm | m | 15.730 |
| 389 | Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 70m, đường kính 32mm | m | 24.200 |
| 390 | Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 70m, đường kính 40mm | m | 37.840 |
| 391 | Ông nhựa HDPE, đoạn ống dài 6m, đường kính 110mm | m | 194.810 |
| 392 | Ông nhựa HDPE, đoạn ống dài 6m, đường kính 125mm | m | 251.020 |
| 393 | Ông nhựa HDPE, đoạn ống dài 6m, đường kính 140mm | m | 314.270 |
| 394 | Ông nhựa HDPE, đoạn ống dài 6m, đường kính 160mm | m | 410.300 |
| 395 | Ông nhựa HDPE, đoạn ống dài 6m, đường kính 180mm | m | 520.740 |
| 396 | Ông nhựa HDPE, đoạn ống dài 6m, đường kính 200mm | m | 638.660 |
| 397 | Ông nhựa HDPE, đoạn ống dài 6m, đường kính 250mm | m | 999.130 |
| 398 | Ông nhựa HDPE, đoạn ống dài 6m, đường kính 280mm | m | 1.251.800 |
| 399 | Ông nhựa HDPE, đoạn ống dài 6m, đường kính 320mm | m | 1.586.530 |
| 400 | Ông nhựa HDPE, đoạn ống dài 6m, đường kính 350mm | m | 2.011.350 |
| 401 | Ống nhựa miệng bát đường kính 20mm, L=6m | m | 6.200 |
| 402 | Ống nhựa miệng bát đường kính 25mm, L=6m | m | 8.800 |
| 403 | Ống nhựa miệng bát đường kính 32mm, L=6m | m | 12.300 |
| 404 | Ống nhựa miệng bát đường kính 40mm, L=6m | m | 16.400 |
| 405 | Ống nhựa miệng bát đường kính 50mm, L=6m | m | 21.400 |
| 406 | Ống nhựa miệng bát đường kính 60mm, L=6m | m | 22.600 |
| 407 | Ống nhựa miệng bát đường kính 75mm, L=6m | m | 24.200 |
| 408 | Ống nhựa miệng bát đường kính 80mm, L=6m | m | 29.100 |
| 409 | Ống nhựa miệng bát đường kính 89mm, L=6m | m | 48.800 |
| 410 | Ống nhựa miệng bát đường kính 100mm, L=6m | m | 68.800 |
| 411 | Ống nhựa miệng bát đường kính 125mm, L=6m | m | 103.700 |
| 412 | Ống nhựa miệng bát đường kính 150mm, L=6m | m | 122.650 |
| 413 | Ống nhựa miệng bát đường kính 200mm, L=6m | m | 235.300 |
| 414 | Ống nhựa miệng bát đường kính 250mm, L=6m | m | 363.700 |
| 415 | Ống nhựa miệng bát đường kính 300mm, L=6m | m | 456.800 |
| 416 | Ống sứ dài 150mm | cái | 2.500 |
| 417 | Ống sứ dài 250mm | cái | 7.000 |
| 418 | Ống sứ dài 350mm | cái | 8.500 |
| 419 | Ống sứ hạ thế các loại | cái | 2.500 |
| 420 | Ống sứ tai mèo | cái | 2.500 |
| 421 | Ống thép đen đường kính 15mm | m | 13.300 |
| 422 | Ống thép đen đường kính 20 mm | m | 17.200 |
| 423 | Ống thép đen đường kính 25mm | m | 21.100 |
| 424 | Ống thép đen đường kính 32mm | m | 26.500 |
| 425 | Ống thép đen đường kính 40 mm | m | 32.800 |
| 426 | Ống thép đen đường kính 50 mm | m | 40.600 |
| 427 | Ống thép đen đường kính 60 mm | m | 48.400 |
| 428 | Ống thép đen đường kính 75mm | m | 75.600 |
| 429 | Ống thép đen đường kính 80 mm | m | 80.400 |
| 430 | Ống thép đen đường kính 100 mm | m | 99.900 |
| 431 | Ống thép đen đường kính 125mm | m | 124.300 |
| 432 | Ống thép đen đường kính 150 mm | m | 179.000 |
| 433 | Ống thép đen đường kính 200 mm | m | 237.500 |
| 434 | Ống thép đen đường kính 250 mm | m | 296.000 |
| 435 | Ống thép đen đường kính 300 mm | m | 354.500 |
| 436 | Ống thép đen đường kính 350 mm | m | 413.000 |
| 437 | Ống thép đen đường kính 400 mm | m | 471.500 |
| 438 | Ống thép đen đường kính 500 mm | m | 588.500 |
| 439 | Ống thép đen đường kính 600 mm | m | 823.800 |
| 440 | Ống thép đen đường kính 700 mm | m | 960.300 |
| 441 | Ống thép đen đường kính 800 mm | m | 1.096.800 |
| 442 | Ống thép đen đường kính 900 mm | m | 1.233.300 |
| 443 | Ống thép đen đường kính 1000 mm | m | 1.566.300 |
| 444 | Ống thép đen đường kính 1200 mm | m | 1.878.300 |
| 445 | Ống thép đen đường kính 1300 mm | m | 2.034.400 |
| 446 | Ống thép đen đường kính 1400 mm | m | 2.190.400 |
| 447 | Ống thép đen đường kính 1500 mm | m | 2.346.400 |
| 448 | Ống thép đen đường kính 1600 mm | m | 3.129.900 |
| 449 | Ống thép đen đường kính 1800 mm | m | 3.519.900 |
| 450 | Ống thép đen đường kính 2000 mm | m | 3.910.000 |
| 451 | Ống thép đen đường kính 2200 mm | m | 4.300.000 |
| 452 | Ống thép đen đường kính 2500 mm | m | 4.885.000 |
| 453 | Ống thép không rỉ đường kính 15mm | m | 23.100 |
| 454 | Ống thép không rỉ đường kính 20 mm | m | 29.800 |
| 455 | Ống thép không rỉ đường kính 25mm | m | 36.600 |
| 456 | Ống thép không rỉ đường kính 32mm | m | 46.100 |
| 457 | Ống thép không rỉ đường kính 40 mm | m | 57.000 |
| 458 | Ống thép không rỉ đường kính 50 mm | m | 70.500 |
| 459 | Ống thép không rỉ đường kính 60 mm | m | 84.100 |
| 460 | Ống thép không rỉ đường kính 75mm | m | 131.400 |
| 461 | Ống thép không rỉ đường kính 80 mm | m | 139.900 |
| 462 | Ống thép không rỉ đường kính 100 mm | m | 173.800 |
| 463 | Ống thép không rỉ đường kính 125mm | m | 216.200 |
| 464 | Ống thép không rỉ đường kính 150 mm | m | 311.300 |
| 465 | Ống thép không rỉ đường kính 200 mm | m | 413.000 |
| 466 | Ống thép không rỉ đường kính 250 mm | m | 514.700 |
| 467 | Ống thép không rỉ đường kính 300 mm | m | 616.500 |
| 468 | Ống thép không rỉ đường kính 350 mm | m | 718.200 |
| 469 | Ống thép không rỉ đường kính 400 mm | m | 819.900 |
| 470 | Ống thép không rỉ đường kính 500 mm | m | 1.023.400 |
| 471 | Ống thép không rỉ đường kính 600 mm | m | 1.432.500 |
| 472 | Ống thép không rỉ đường kính 700 mm | m | 1.669.900 |
| 473 | Ống thép không rỉ đường kính 800 mm | m | 1.907.200 |
| 474 | Ống thép không rỉ đường kính 900 mm | m | 2.144.600 |
| 475 | Ống thép không rỉ đường kính 1000 mm | m | 2.382.000 |
| 476 | Ống thép không rỉ đường kính 1200 mm | m | 3.266.200 |
| 477 | Ống thép không rỉ đường kính 1300 mm | m | 3.537.400 |
| 478 | Ống thép không rỉ đường kính 1400 mm | m | 3.808.700 |
| 479 | Ống thép không rỉ đường kính 1500 mm | m | 4.080.000 |
| 480 | Ống thép tráng kẽm đường kính 25mm | m | 36.600 |
| 481 | Ống thép tráng kẽm đường kính 32mm | m | 46.100 |
| 482 | Ống thép tráng kẽm đường kính 40mm | m | 57.000 |
| 483 | Ống thép tráng kẽm đường kính 50mm | m | 70.500 |
| 484 | Ống thép tráng kẽm đường kính 67mm | m | 93.600 |
| 485 | Ống thép tráng kẽm đường kính 76mm | m | 133.100 |
| 486 | Ống thép tráng kẽm đường kính 89mm | m | 155.100 |
| 487 | Ống thép tráng kẽm đường kính 100mm | m | 173.800 |
| 488 | Ống thép tráng kẽm đường kính 110mm | m | 190.700 |
| 489 | Ống thép tráng kẽm đường kính 150mm | m | 311.300 |
| 490 | Ống thép tráng kẽm đường kính 200mm | m | 413.000 |
| 491 | Ống thép tráng kẽm đường kính 250mm | m | 514.700 |
| 492 | Puli sứ kẹp | cái | 2.000 |
| 493 | Puli sứ loại 30x30 | cái | 3.000 |
| 494 | Puli sứ loại >=35x35 | cái | 4.000 |
| 495 | Quạt ly tâm - công suất 0,2 - <=2,5 kW | cái | 7.700.000 |
| 496 | Quạt ly tâm - công suất 2,6 - <=5,0 kW | cái | 9.700.000 |
| 497 | Quạt ly tâm - công suất 5,1 - <=10 kW | cái | 26.950.000 |
| 498 | Quạt ly tâm - công suất 10 - <=22 kW | cái | 49.970.000 |
| 499 | Quạt ốp trần - kích thước 150x150mm đến 250x250mm | cái | 321.800 |
| 500 | Quạt ốp trần - kích thước 300x300mm đến 350x350mm | cái | 321.800 |
| 501 | Quạt thông gió - công suất 0,2- <=1,5 kW | cái | 218.200 |
| 502 | Quạt thông gió - công suất 1,6- <=3,0 kW | cái | 218.200 |
| 503 | Quạt thông gió - công suất 3,1- <=4,5 kW | cái | 240.900 |
| 504 | Quạt thông gió - công suất 4,6- <=7,5 kW | cái | 240.900 |
| 505 | Quạt thông gió - kích thước 150x150mm đến 250x250mm | cái | 240.900 |
| 506 | Quạt thông gió - kích thước 300x300mm đến 350x350mm | cái | 240.900 |
| 507 | Quạt trần | cái | 340.900 |
| 508 | Quạt treo tường | cái | 300.000 |
| 509 | Que hàn | kg | 22.727 |
| 510 | Que hàn đồng | kg | 105.000 |
| 511 | Que hàn không rỉ | kg | 22.727 |
| 512 | Rơ le | cái | 26.000 |
| 513 | Tấm đệm cao su đường kính 100mm | cái | 3.400 |
| 514 | Tấm đệm cao su đường kính 150mm | cái | 4.800 |
| 515 | Tấm đệm cao su đường kính 200mm | cái | 6.200 |
| 516 | Tấm đệm cao su đường kính 250mm | cái | 7.600 |
| 517 | Tấm đệm cao su đường kính 300mm | cái | 9.000 |
| 518 | Tấm đệm cao su đường kính 350mm | cái | 10.400 |
| 519 | Tấm đệm cao su đường kính 400mm | cái | 11.800 |
| 520 | Tấm đệm cao su đường kính 450mm | cái | 13.200 |
| 521 | Tấm đệm cao su đường kính 500mm | cái | 22.300 |
| 522 | Tấm đệm cao su đường kính 600mm | cái | 26.500 |
| 523 | Tấm đệm cao su đường kính 700mm | cái | 30.700 |
| 524 | Tấm đệm cao su đường kính 800mm | cái | 41.000 |
| 525 | Tấm đệm cao su đường kính 900mm | cái | 45.900 |
| 526 | Tấm đệm cao su đường kính 1000mm | cái | 50.800 |
| 527 | Tấm đệm cao su đường kính 1100mm | cái | 55.700 |
| 528 | Tấm đệm cao su đường kính 1200mm | cái | 60.600 |
| 529 | Tấm đệm cao su đường kính 1400mm | cái | 70.500 |
| 530 | Tấm đệm cao su đường kính 1500mm | cái | 75.400 |
| 531 | Tấm đệm cao su đường kính 1600mm | cái | 92.000 |
| 532 | Tấm đệm cao su đường kính 1800mm | cái | 103.200 |
| 533 | Tấm đệm cao su đường kính 2000mm | cái | 114.500 |
| 534 | Tấm đệm cao su đường kính 2200mm | cái | 125.700 |
| 535 | Tấm đệm cao su đường kính 2400mm | cái | 136.900 |
| 536 | Tấm đệm cao su đường kính 2500mm | cái | 142.500 |
| 537 | Thép tròn | kg | 13.275 |
| 538 | Vành đai BT đúc sẵn đường kính 200 mm | bộ | 38.800 |
| 539 | Vành đai BT đúc sẵn đường kính 300 mm | bộ | 48.500 |
| 540 | Vành đai BT đúc sẵn đường kính 400 mm | bộ | 58.200 |
| 541 | Vành đai BT đúc sẵn đường kính 500 mm | bộ | 67.900 |
| 542 | Vành đai BT đúc sẵn đường kính 600 mm | bộ | 161.600 |
| 543 | Vành đai BT đúc sẵn đường kính 750mm | Bộ | 177.800 |
| 544 | Vành đai BT đúc sẵn đường kính 800 mm | bộ | 177.800 |
| 545 | Vành đai BT đúc sẵn đường kính 900 mm | bộ | 210.100 |
| 546 | Vành đai BT đúc sẵn đường kính 1000 mm | bộ | 316.800 |
| 547 | Vành đai BT đúc sẵn đường kính 1100 mm | bộ | 362.100 |
| 548 | Vành đai BT đúc sẵn đường kính 1200 mm | bộ | 384.700 |
| 549 | Vành đai BT đúc sẵn đường kính 1250mm | bộ | 396.000 |
| 550 | Vành đai BT đúc sân đường kính 1350mm | bộ | 418.600 |
| 551 | Vành đai BT đúc sân đường kính 1500mm | bộ | 452.600 |
| 552 | Vành đai BT đúc sân đường kính 1650mm | bộ | 654.600 |
| 553 | Vành đai BT đúc sân đường kính 1800mm | bộ | 698.300 |
| 554 | Vành đai BT đúc sân đường kính 1950mm | bộ | 741.900 |
| 555 | Vành đai BT đúc sân đường kính 2000mm | bộ | 756.500 |
| 556 | Vành đai BT đúc sẵn đường kính 2100mm | bộ | 905.200 |
| 557 | Vành đai BT đúc sẵn đường kính 2250mm | bộ | 953.600 |
| 558 | Vành đai BT đúc sẵn đường kính 2400mm | bộ | 1.002.100 |
| 559 | Vành đai BT đúc sẵn đường kính 2550mm | bộ | 1.050.600 |
| 560 | Vành đai BT đúc sẵn đường kính 2700mm | bộ | 1.099.100 |
| 561 | Vành đai BT đúc sẵn đường kính 2850mm | bộ | 1.147.600 |
| 562 | Vành đai BT đúc sẵn đường kính 3000mm | bộ | 1.196.100 |
| 563 | Xăng | kg | 21.646 |
| 564 | Xi măng PC40 | kg | 1.789 |
| 565 | Dầu Diezen | Lít | 14.673 |
| 566 | Điện | kWh | 1.518 |
| II | Nhân công |  |  |
| 1 | Nhân công nhóm 1, bậc 3,5/7 | Công | 172.096 |
| 2 | Nhân công nhóm 1, bậc 4/7 | Công | 186.346 |

# BẢNG GIÁ MÁY THI CÔNG

Được chọn để tính đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

| STT | Tên máy và thiết bị thi công | Đơn vị tính | Đinh mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Giá ca máy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tổng số | Tiền lương |
| 1 | Cần trục ô tô - sức nâng: 6,0 T | ca | 32,63 | lít diezel | 1.810.431 | 382.193 |
| 2 | Cần trục bánh xích - sức nâng: 10,0 T | ca | 36 | lít diezel | 2.001.272 | 377.808 |
| 3 | Cần trục bánh xích - sức nâng: 16,0 T | ca | 45 | lít diezel | 2.460.793 | 377.808 |
| 4 | Cần trục bánh xích - sức nâng: 25,0 T | ca | 47 | lít diezel | 3.038.091 | 446.500 |
| 5 | Cần trục bánh xích - sức nâng: 40,0 T | ca | 51,25 | lít diezel | 4.430.164 | 446.500 |
| 6 | Cần trục bánh xích - sức nâng: 63,0 T | ca | 56,25 | lít diezel | 5.651.968 | 493.269 |
| 7 | Biến thế hàn xoay chiều - công suất: 14,0 kW | ca | 29,4 | kWh | 250.267 | 186.346 |
| 8 | Biến thế hàn xoay chiều - công suất: 23,0 kW | ca | 48,3 | kWh | 293.811 | 186.346 |
| 9 | Khoan cầm tay 0,5 kW (Máy khoan sắt cầm tay, đường kính khoan: 13mm) | ca | 1,05 | kWh | 174.215 | 157.846 |
| 10 | Máy mài - công suất: 1,0 kW | ca | 1,8 | kWh | 164.781 | 157.846 |
| 11 | Máy nối ống nhựa: Máy hàn nhiệt | ca | 5,6 | kWh | 418.692 | 186.346 |

MỤC LỤC

PHẦN I: THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG	1

PHẦN II: ĐƠN GIÁ XDCT PHẦN SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG	8

PHẦN A: ĐƠN GIÁ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1173/QĐ-BXD	8

CHƯƠNG I: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG CÔNG TRÌNH	8

BA.11000 Lắp đặt quạt các loại	8

BA.11100 Lắp đặt quạt điện	8

BA.11200 Lắp đặt quạt trên đường ống thông gió	9

BA.11300 Lắp đặt quạt ly tâm	9

BA.12000 Lắp đặt máy điều hòa không khí (điều hòa cục bộ)	9

BA.12100 Lắp đặt máy điều hòa 1 cục	9

BA.12200 Lắp đặt máy điều hòa 2 cục	10

BA.13000 Lắp đặt các loại đèn	10

BA.13100 Lắp đặt các loại đèn có chao chụp	10

BA.13200 Lắp đặt các loại đèn ống dài 0,6m	11

BA.13300 Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m	11

BA.13400 Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,5m	11

BA.13500 Lắp đặt các loại đèn chùm	12

BA.13600 Lắp đặt đèn tường, đèn trang trí và các loại đèn khác	12

BA.14000 Lắp đặt ống, máng bảo hộ dây dẫn	12

BA.14100 Lắp đặt ống kim loại đặt nối bảo hộ dây dẫn	12

BA.14200 Lắp đặt ống kim loại đặt chìm bảo hộ dây dẫn	13

BA.14300 Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn	13

BA.14400 Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn	13

BA.15000 Lắp đặt phụ kiện đường dây	14

BA.15100 Lắp đặt ống sứ, ống nhựa luồn qua tường	14

BA.15200 Lắp đặt các loại sứ hạ thế	15

BA.15300 Lắp đặt puli	15

BA.15400 Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp công tác, hộp cầu chì, hộp aptomat	16

BA.16000 Kéo rải các loại dây dẫn	17

BA.16100 Lắp đặt dây đơn	17

BA.16200 Lắp đặt dây dẫn 2 ruột	17

BA.16300 Lắp đặt dây dẫn 3 ruột	18

BA.16400 Lắp đặt dây dẫn 4 ruột	18

BA.17000 Lắp đặt bảng điện các loại vào tường	19

BA.17100 Lắp bảng gỗ vào tường gạch	19

BA.17200 Lắp bảng gỗ vào tường bê tông	19

BA.18000 Lắp đặt các thiết bị đóng ngắt	20

BA.18100 Lắp công tắc	20

BA.18200 Lắp ổ cắm	20

BA.18300 Lắp đặt công tắc, ổ cắm hỗn hợp	20

BA.18400 Lắp đặt cầu dao 3 cực một chiều	21

BA.18500 Lắp đặt cầu dao 3 cực đảo chiều	21

BA.19000 Lắp đặt các thiết bị đo lường bảo vệ	21

BA.19100 Lắp đặt các loại đồng hồ	21

BA.19200 Lắp đặt aptomat loại 1 pha	22

BA.19300 Lắp đặt aptomat loại 3 pha	22

BA.19400 Lắp đặt các loại máy biến dòng, linh kiện chống điện giật báo cháy.	22

BA.19500 Lắp đặt công tơ điện	23

BA.19600 Lắp đặt chuông điện	23

BA.20000 Hệ thống chống sét	23

BA.20100 Gia công và đóng cọc chống sét	23

BA.20200 Kéo rải dây chống sét dưới mương đất	24

BA.20300 Kéo rải dây chống sét theo tường, cột và mái nhà	24

BA.20400 Gia công các kim thu sét	25

CHƯƠNG II: LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ỐNG VÀ PHỤ TÙNG	26

BB.14300 Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông đoạn ống dài 8m	26

BB.19000 Lắp đặt ống nhựa	27

BB.19100 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo đoạn ống dài 6m	27

BB.19200 Lắp đặt ống nhựa pvc miệng bát bằng phương pháp nối gioăng đoạn ống dài 6m	28

BB.19300 Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp hàn đoạn ống dài 6m	28

BB.19400 Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông đoạn ống dài 8m	29

BB.19700 Lắp đặt ống nhựa hdpe nối bằng măng sông	30

BB.19800 Lắp đặt ống nhựa hdpe nối bằng phương pháp dán keo đoạn ống dài 6m	31

BB.19900 Lắp đặt ống nhựa hdpe nối bằng phương pháp hàn	32

BB.30000 Lắp đặt phụ tùng đường ống	33

BB.30400 Lắp đặt côn, cút nhựa hdpe bằng phương pháp dán keo	33

BB.30500 Lắp đặt măng sông nhựa hdpe	35

PHẦN B: ĐƠN GIÁ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 587/QĐ-BXD	36

CHƯƠNG II - LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ỐNG VÀ PHỤ TÙNG	36

CÔNG TÁC LẮP ĐẶT ỐNG, CỐNG HỘP BÊ TÔNG, ỐNG GANG, ỐNG THÉP	36

BB.11000 – BB.12000 Lắp đặt ống bê tông - cống hộp bê tông	38

BB.11100 Lắp đặt ống bê tông bằng thủ công	38

BB.11110 Lắp đặt ống bê tông – đoạn ống dài 1m.	38

BB.11120 Lắp đặt ống bê tông – đoạn ống dài 2m.	38

BB.11200 Lắp đặt ống bê tông bằng cần trục	39

BB.11210 Lắp đặt ống bê tông – đoạn ống dài 1m	39

BB.11220 Lắp đặt ống bê tông – đoạn ống dài 2m	39

BB.11230 Lắp đặt ống bê tông – đoạn ống dài 2,5m	40

BB.11240 Lắp đặt ống bê tông – đoạn ống dài 3m	40

BB.11250 Lắp đặt ống bê tông – đoạn ống dài 4m	41

BB.11260 Lắp đặt ống bê tông – đoạn ống dài 5m	41

BB.11300 Lắp đặt cống hộp	42

BB.11310 Lắp đặt cống hộp đơn – đoạn cống dài 1,2m	42

BB.11320 Lắp đặt cống hộp đôi – đoạn cống dài 1,2m	42

BB.12000 Nối ống bê tông – cống hộp	43

BB.12100 Nối ống bê tông bằng vành đai bê tông đúc sẵn dùng thủ công	43

BB.12200 Nối ống bê tông bằng vành đai bê tông đúc sẵn dùng cần trục	44

BB.12300 Nối ống bê tông bằng gạch chỉ (6,5x10,5x22cm)	45

BB.12400 Nối ống bê tông bằng gạch thẻ (5x10x20cm)	46

BB.12500 Nối ống bê tông bằng phương pháp xảm	47

BB.12600 Nối ống bê tông bằng gioăng cao su	48

BB.12700 Nối cống hộp đơn bằng phương pháp xảm vữa xi măng	50

BB.12800 Nối cống hộp đôi bằng phương pháp xảm vữa xi măng	50

BB.12900 Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống	51

BB.13000 Lắp đặt ống gang	52

BB.13100 Lắp đặt ống gang – đoạn ống dài 6m	52

BB.13200 Nối ống gang bằng phương pháp xảm	53

BB.13300 Nối ống gang bằng gioăng cao su	54

BB.13400 Nối ống gang bằng mặt bích	55

BB.14000 Lắp đặt ống thép	56

BB.14100 Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn đoạn ống đài 6m	56

BB.14200 Lắp đặt ống thép không rỉ - nối bằng phương pháp hàn đoạn ống đài 6m	58

BẢNG GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG	60