BỘ ĐƠN GIÁ

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN LẮP ĐẶT TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 02 tháng 07 năm 2016 của UBND TP. Hồ Chí Minh)

Phần I

THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

I. NỘI DUNG ĐƠN GIÁ:

Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt là chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật xác định chi phí cần thiết về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt như 100m ống, 1 cái kính bích, van, cút, 1m2 bảo ôn ống, 1m khoan.v.v. từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác lắp đặt (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).

1) Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt bao gồm các chi phí sau:

a) Chi phí vật liệu:

Là chi phí giá trị vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt. Chi phí vật liệu quy định trong Bộ đơn giá này đã bao gồm vật liệu hao hụt trong quá trình thi công.

Giá vật tư, vật liệu trong Bộ đơn giá chưa bao gồm khoản thuế giá trị gia tăng.

Chi phí vật liệu trong đơn giá tính theo công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thời điểm tháng 12/2014 của Sở Xây dựng Tp Hồ Chí Minh (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng). Đối với những loại vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá thì tham khảo mức giá tại thị trường.

b) Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong đơn giá được xác định theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng (mức lương đầu vào là 2.350.000 đồng/tháng).

c) Chi phí máy thi công:

Là chi phí sử dụng các loại máy móc thiết bị bằng động cơ điện, động cơ xăng, động cơ diezel, hơi nước... (kể cả hệ thống trang bị phục vụ cho việc sử dụng máy thi công) trực tiếp tham gia vào thi công xây lắp để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt. Chi phí máy thi công bao gồm: chi phí khấu hao cơ bản, chi phí khấu hao sửa chữa lớn, chi phí nhiên liệu, động lực, tiền lương của công nhân điều khiển và phục vụ máy và chi phí khác của máy;

Phương pháp xác định đơn giá máy thi công trong đơn giá được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Hệ số nhiên liệu phụ trong chi phí nhiên liệu được xác định như sau:

+ Động cơ xăng: 1,03

+ Động cơ diesel: 1,05

+ Động cơ điện: 1,07

2) Bộ Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt được xác định trên cơ sở:

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 8/10/2015 của Bộ Xây dựng công bố Định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;

Công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt;

Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung);

Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung).

II. KẾT CẤU TẬP ĐƠN GIÁ:

Tập đơn giá được phân theo nhóm, loại công tác được mã hóa thống nhất theo quy định trong công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng; Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng; Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng. Tập đơn giá được chia thành 03 phần:

PHẦN I: THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

PHẦN II: ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN LẮP ĐẶT

Chương I: Lắp đặt hệ thống điện trong công trình (BA.11000 - BA.20500)

Chương II: Lắp đặt các loại ống và phụ tùng (BB.11000 - BB.43200)

Chương III: Bảo ôn đường ống và thiết bị (BC.10000-BC.14000)

Chương IV: Khai thác nước ngầm (BD.11000 - BD.26200)

PHẦN II: BẢNG GIÁ VẬT LIỆU, GIÁ NHÂN CÔNG VÀ MÁY THI CÔNG

III. HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN:

Thực hiện theo nội dung hướng dẫn của Bộ Xây dựng về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

IV. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG:

Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt là cơ sở để các tổ chức, cá nhân liên quan tham khảo, áp dụng vào việc xác định giá xây dựng, dự toán chi phí trong đầu tư xây dựng (chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác), nhằm thực hiện việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo đúng quy định của Nhà nước.

Đối với những công tác xây dựng như công tác đào, đắp đất đá, xây, trát, đổ bê tông, ván khuôn, cốt thép... áp dụng theo đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng.

Ngoài thuyết minh và hướng dẫn áp dụng nêu trên, trong mỗi chương công tác của Bộ đơn giá còn có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác xây dựng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.

Chiều cao ghi trong đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt là chiều cao tính từ cốt ±0.00 theo thiết kế công trình đến độ cao ≤4m, nếu thi công ở độ cao >4m được áp dụng đơn giá bốc xếp vận chuyển lên cao như quy định trong đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng.

Đối với công tác lắp đặt điện, đường ống và phụ tùng ống cấp thoát nước, bảo ôn, điều hòa không khí, phụ kiện sinh hoạt và vệ sinh trong công trình phải dùng dàn giáo thép để thi công thì được áp dụng đơn giá lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo thép công cụ trong đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng.

Đối với những đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt mà yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công khác với quy định trong tập đơn giá này thì các đơn vị căn cứ vào phương pháp xây dựng Định mức dự toán do Bộ Xây dựng hướng dẫn để xây dựng Định mức và lập đơn giá trình cấp có thẩm quyền ban hành áp dụng.

Trong quá trình sử dụng Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt nếu gặp vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ảnh về Sở Xây dựng để nghiên cứu giải quyết./.

Phần II

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN LẮP ĐẶT

Chương I: 	Lắp đặt hệ thống điện trong công trình

Từ BA.11000 đến BB.20400

Chương II: 	Lắp đặt các loại ống và phụ tùng

Từ BB.11000 đến BB.43200

Chương III: 	Bảo ôn đường ống và thiết bị

Từ BC.10000 đến BC.14100

Chương IV: 	Khai thác nước ngầm

Từ BD.11000 đến BD.26200

Chương I

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG CÔNG TRÌNH

BA.11000 LẮP ĐẶT QUẠT CÁC LOẠI

BA.11100 LẮP ĐẶT QUẠT ĐIỆN

Thành phần công việc:

Vận chuyển quạt vào vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, kiểm tra, lau chùi, lắp cánh, đấu dây, khoan lỗ, lắp hộp số tại vị trí thiết kế theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chạy thử và bàn giao

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt quạt điện: |  |  |  |  |
| BA.11110 | Quạt trần | cái | 675.782 | 47.904 | 31.726 |
| BA.11120 | Quạt treo tường | cái | 307.590 | 35.928 | 21.151 |
|  | Lắp đặt quạt ốp trần |  |  |  |  |
| BA.11131 | Quạt KT 150x150 đến 250x250 | cái | 318.150 | 95.808 | 31.726 |
| BA.11132 | Quạt KT 300x300 đến 350x350 | cái | 445.410 | 95.808 | 31.726 |
|  | Lắp đặt quạt thông gió trên tường |  |  |  |  |
| BA.11141 | Quạt KT 150x150 đến 250x250 | cái | 266.272 | 35.928 | 14.806 |
| BA.11142 | Quạt KT 300x300 đến 350x350 | cái | 303.000 | 35.928 | 14.806 |

Ghi chú: Đối với công tác lắp đặt quạt trần có đèn trang trí thì chi phí nhân công của công tác lắp quạt trần được điều chỉnh nhân công với hệ số k=1,3.

BA.11200 LẮP ĐẶT QUẠT TRÊN ĐƯỜNG ỐNG THÔNG GIÓ

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt quạt trên đường ống thông gió: |  |  |  |  |
| BA.11210 | Quạt có công suất 0,2-< 1,5kw | cái | 4.999.500 | 232.333 | 2.327 |
| BA.11220 | Quạt có công suất 1,6-< 3,0kw | cái | 8.282.000 | 388.021 | 4.019 |
| BA.11230 | Quạt có công suất 3,1-< 4,5kw | cái | 10.352.500 | 543.708 | 5.499 |
| BA.11240 | Quạt có công suất 4,6-< 7,5kw | cái | 14.594.500 | 776.042 | 8.037 |

BA.11300 LẮP ĐẶT QUẠT LY TÂM

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt quạt ly tâm: |  |  |  |  |
| BA.11310 | Quạt có công suất 0,2 - ≤ 2,5kw | cái | 5.049.000 | 361.674 | 2.115 |
| BA.11320 | Quạt có công suất 2,6 - ≤5,0kw | cái | 10.455.000 | 603.588 | 4.230 |
| BA.11330 | Quạt có công suất 5,1 - ≤ 10kw | cái | 14.739.000 | 845.502 | 6.345 |
| BA.11340 | Quạt có công suất 10 - ≤22kw | cái | 28.254.000 | 1.207.176 | 8.460 |

BA.12000 LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ (điều hòa cục bộ)

Thành phần công việc:

Vận chuyển máy vào vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, kiểm tra thiết bị, xác định vị trí đặt máy theo thiết kế, khoan bắt giá đỡ, lắp đặt máy, dấu dây, kiểm tra, chạy thử, chèn trát và bàn giao theo yêu cầu kỹ thuật.

BA.12100 LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HÒA 1 CỤC

Đơn vị tính: đồng/máy

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.12101 | Lắp đặt máy điều hòa 1 cục (dây điện theo thiết kế) | máy | 131.091 | 191.615 | 21.151 |

BA.12200 LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HÒA 2 CỤC

Đơn vị tính: đồng/máy

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt máy điều hòa 2 cục (ống và dây điện theo thiết kế) |  |  |  |  |
| BA.12210 BA.12220 BA.12230 BA.12240 | Loại treo tường Loại ốp trần Loại âm trần Loại tủ đứng | máy máy máy máy | 105.000 105.000 105.000 105.000 | 186.825 241.914 313.770 411.973 | 63.453 69.798 76.143 84.604 |

Ghi chú: Khi lắp đặt điều hòa 1 hoặc 2 cục đã kể đến công đục lỗ qua tường hoặc khoan lỗ luồn ống qua tường.

BA.13000 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, đo lấy dấu, cắt và đấu dây vào hệ thống, bắt vít cố định, lắp các phụ kiện, thử và hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

BA.13100 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN CÓ CHAO CHỤP

Đơn vị tính: đồng/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt các loại đèn có chao chụp: |  |  |  |  |
| BA.13101 | Đèn thường có chụp | bộ | 128.100 | 23.952 |  |
| BA.13102 | Đèn sát trần có chụp | bộ | 175.350 | 28.742 |  |
| BA.13103 | Đèn chống nổ | bộ | 908.441 | 40.718 |  |
| BA.13104 | Đèn chống ẩm | bộ | 876.941 | 35.928 |  |

BA.13200 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN ỐNG DÀI 0,6m

BA.13300 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN ỐNG DÀI 1,2m

BA.13400 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN ỐNG DÀI 1,5m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị đo, đánh dấu, khoan bắt vít, lắp hộp đèn, đấu dây, lắp bóng đèn, hoàn thiện công tác lắp đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đồng/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt các loại đèn ống dài 0,6m: |  |  |  |  |
| BA.13210 | Loại hộp đèn 1 bóng | bộ | 148.364 | 31.137 |  |
| BA.13220 | Loại hộp đèn 2 bóng | bộ | 512.534 | 35.928 |  |
| BA.13230 | Loại hộp đèn 3 bóng | bộ | 777.950 | 50.299 |  |
|  | Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m: |  |  |  |  |
| BA.13310 | Loại hộp đèn 1 bóng | bộ | 175.872 | 35.928 |  |
| BA.13320 | Loại hộp đèn 2 bóng | bộ | 811.607 | 45.509 |  |
| BA.13330 | Loại hộp đèn 3 bóng | bộ | 1.163.271 | 57.485 |  |
| BA.13340 | Loại hộp đèn 4 bóng | bộ | 1.477.134 | 67.065 |  |
|  | Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,5m: |  |  |  |  |
| BA.13410 | Loại hộp đèn 1 bóng | bộ | 219.840 | 40.718 |  |
| BA.13420 | Loại hộp đèn 2 bóng | bộ | 1.014.509 | 52.694 |  |
| BA.13430 | Loại hộp đèn 3 bóng | bộ | 1.454.088 | 64.670 |  |
| BA.13440 | Loại hộp đèn 4 bóng | bộ | 1.846.417 | 74.251 |  |

BA.13500 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN CHÙM

Đơn vị tính: đồng/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt các loại đèn chùm: |  |  |  |  |
| BA.13510 | Lắp đèn chùm 3 bóng | bộ | 5.505.500 | 40.718 |  |
| BA.13520 | Lắp đèn chùm 5 bóng | bộ | 6.770.400 | 47.904 |  |
| BA.13530 | Lắp đèn chùm 10 bóng | bộ | 7.794.804 | 79.041 |  |
| BA.13540 | Lắp đèn chùm >10 bóng | bộ | 17.005.100 | 83.832 |  |

BA.13600 LẮP ĐẶT ĐÈN TƯỜNG, ĐÈN TRANG TRÍ VÀ CÁC LOẠI ĐÈN KHÁC

Đơn vị tính: đồng/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.13601 | Lắp đèn tường kiểu ánh sáng hắt | bộ | 248.136 | 43.113 |  |
| BA.13602 | Lắp đèn đũa | bộ | 166.860 | 47.904 |  |
| BA.13603 | Lắp đèn cổ cò | bộ | 145.136 | 38.323 |  |
| BA.13604 | Lắp đèn trang trí nổi | bộ | 123.600 | 28.742 |  |
| BA.13605 | Lắp đèn trang trí âm trần | bộ | 63.860 | 35.928 |  |

BA.14000 LẮP ĐẶT ỐNG, MÁNG BẢO HỘ DÂY DẪN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, đo kích thước, lấy dấu, cưa cắt ống, lên ống, vận chuyển, tiến hành lắp đặt và uốn các đường ống cong đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

BA.14100 LẮP ĐẶT ỐNG KIM LOẠI ĐẶT NỔI BẢO HỘ DÂY DẪN

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống kim loại đặt nổi bảo hộ dây dẫn: |  |  |  |  |
| BA.14110 | Ống kim loại D ≤26mm | m | 22.321 | 9.581 | 2.115 |
| BA.14120 | Ống kim loại D ≤35mm | m | 36.327 | 11.976 | 2.115 |
| BA.14130 | Ống kim loại D ≤40mm | m | 43.752 | 14.371 | 2.327 |
| BA.14140 | Ống kim loại D ≤50mm | m | 57.691 | 16.766 | 2.538 |
| BA.14150 | Ống kim loại D ≤60mm | m | 81.937 | 17.964 | 2.961 |
| BA.14160 | Ống kim loại D ≤80mm | m | 102.646 | 19.162 | 3.173 |

BA.14200 LẮP ĐẶT ỐNG KIM LOẠI ĐẶT CHÌM BẢO HỘ DÂY DẪN

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống kim loại đặt chìm bảo hộ dây dẫn: |  |  |  |  |
| BA.14210 | Ống kim loại D ≤26mm | m | 22.321 | 35.928 | 3.173 |
| BA.14220 | Ống kim loại D ≤35mm | m | 36.327 | 40.718 | 3.173 |
| BA.14230 | Ống kim loại D ≤40mm | m | 43.752 | 47.904 | 3.596 |
| BA.14240 | Ống kim loại D ≤50mm | m | 57.691 | 57.485 | 3.596 |
| BA.14250 | Ống kim loại D ≤60mm | m | 81.937 | 64.670 | 4.019 |
| BA.14260 | Ống kim loại D ≤80mm | m | 102.646 | 74.251 | 4.230 |

Ghi chú: Trường hợp ống kim loại đặt chìm ngoài những thành phần công việc nêu trên đã kể cả công đục rãnh, chèn trát hoàn chỉnh.

BA.14300 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA, MÁNG NHỰA ĐẶT NỔI BẢO HỘ DÂY DẪN

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn: |  |  |  |  |
| BA.14301 | Ống, máng nhựa D ≤15mm | m | 2.856 | 6.707 | 2.115 |
| BA.14302 | Ống, máng nhựa D ≤27mm | m | 4.760 | 8.144 | 2.115 |
| BA.14303 | Ống, máng nhựa D ≤34mm | m | 7.616 | 9.341 | 2.538 |
| BA.14304 | Ống, máng nhựa D ≤48mm | m | 14.144 | 11.018 | 2.961 |
| BA.14305 | Ống, máng nhựa D ≤76mm | m | 25.568 | 12.934 | 3.596 |
| BA.14306 | Ống, máng nhựa D ≤90mm | m | 31.280 | 15.090 | 4.230 |

BA.14400 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA, MÁNG NHỰA ĐẶT CHÌM BẢO HỘ DÂY DẪN

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn: |  |  |  |  |
| BA.14401 | Ống, máng nhựa D ≤15mm | m | 3.128 | 26.347 | 2.115 |
| BA.14402 | Ống, máng nhựa D ≤27mm | m | 5.213 | 35.928 | 2.115 |
| BA.14403 | Ống, máng nhựa D ≤34mm | m | 8.341 | 40.718 | 2.538 |
| BA.14404 | Ống, máng nhựa D ≤48mm | m | 15.491 | 47.904 | 2.961 |
| BA.14405 | Ống, máng nhựa D ≤76mm | m | 28.003 | 55.089 | 3.596 |
| BA.14406 | Ống, máng nhựa D ≤90mm | m | 34.259 | 62.275 | 4.230 |

Ghi chú: Trường hợp ống nhựa đặt chìm ngoài những thành phần công việc nêu trên còn kể cả công đục rãnh, chèn trát hoàn chỉnh.

BA.15000 LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN ĐƯỜNG DÂY

BA.15100 LẮP ĐẶT ỐNG SỨ, ỐNG NHỰA LUỒN QUA TƯỜNG

Thành phần công việc:

Lấy dấu, khoan lỗ xuyên tường, gắn ống, chèn trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống sứ dài ≤ 150 mm luồn qua tường: |  |  |  |  |
| BA.15101 | Tường gạch | cái | 3.465 | 35.928 | 2.115 |
| BA.15102 | Tường bê tông | cái | 3.465 | 50.299 | 2.538 |
|  | Lắp đặt ống sứ dài ≤ 250 mm luồn qua tường: |  |  |  |  |
| BA.15103 | Tường gạch | cái | 6.930 | 50.299 | 2.538 |
| BA.15104 | Tường bê tông | cái | 6.930 | 57.485 | 3.173 |
|  | Lắp đặt ống sứ dài ≤ 350 mm luồn qua tường: |  |  |  |  |
| BA.15105 | Tường gạch | cái | 8.663 | 57.485 | 3.173 |
| BA.15106 | Tường bê tông | cái | 8.663 | 69.461 | 3.596 |
|  | Lắp đặt ống nhựa dài ≤ 150mm luồn qua tường: |  |  |  |  |
| BA.15111 | Tường gạch | cái | 700 | 35.928 | 2.115 |
| BA.15112 | Tường bê tông | cái | 700 | 50.299 | 2.538 |
|  | Lắp đặt ống nhựa dài ≤ 250mm luồn qua tường: |  |  |  |  |
| BA.15113 | Tường gạch | cái | 1.167 | 50.299 | 2.538 |
| BA.15114 | Tường bê tông | cái | 1.167 | 57.485 | 3.173 |
|  | Lắp đặt ống nhựa dài ≤ 350mm luồn qua tường: |  |  |  |  |
| BA.15115 | Tường gạch | cái | 1.633 | 57.485 | 3.173 |
| BA.15116 | Tường bê tông | cái | 1.633 | 69.461 | 3.596 |

BA.15200 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI SỨ HẠ THẾ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, lau chùi, tiến hành gắn sứ vào xà, sơn bu lông, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đồng/sứ; bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt các loại sứ: |  |  |  |  |
| BA.15201 | Sứ các loại | sứ | 1.575 | 11.976 |  |
| BA.15202 | Sứ tai mèo | sứ | 2.100 | 14.371 |  |
| BA.15203 | Loại sứ 2 sứ | bộ | 31.500 | 52.694 |  |
| BA.15204 | Loại sứ 3 sứ | bộ | 36.750 | 74.251 |  |
| BA.15205 | Loại sứ 4 sứ | bộ | 48.300 | 105.388 |  |

Ghi chú: Nếu gắn sứ nguyên bộ vào trụ, phụ kiện hay cột đầu hồi thì gồm cả công sơn giá sứ.

BA.15300 LẮP ĐẶT PULI

Thành phần công việc:

Lau chùi, lấy dấu, khoan cố định puli lên tường, trần theo đúng yêu cầu thiết kế, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt các loại PULI: |  |  |  |  |
| BA.15301 | Puli sứ kẹp trên tường | cái | 2.472 | 5.509 | 2.115 |
| BA.15302 | Puli sứ kẹp trên trần | cái | 2.472 | 7.186 | 3.173 |
| BA.15303 | Puli sứ loại ≤ 30x30 trên tường | cái | 2.472 | 7.186 | 2.115 |
| BA.15304 | Puli sứ loại ≤ 30x30 trên trần | cái | 2.472 | 8.144 | 3.173 |
| BA.15305 | Puli sứ loại ≥ 35x35 trên tường | cái | 3.399 | 12.215 | 2.115 |
| BA.15306 | Puli sứ loại ≥ 35x35 trên trần | cái | 3.399 | 12.695 | 3.173 |

BA.15400 LẮP ĐẶT HỘP NỐI, HỘP PHÂN DÂY, HỘP CÔNG TÁC, HỘP CẦU CHÌ, HỘP APTOMAT

Thành phần công việc:

Lấy dấu, đục lỗ, khoan bắt vít, đấu dây, chèn trát hộp hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đồng/hộp

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt các loại hộp: |  |  |  |  |
| BA.15401 | Hộp ≤ 40x50mm | hộp | 24.675 | 45.509 | 4.230 |
| BA.15402 | Hộp ≤ 40x60mm | hộp | 24.675 | 45.509 | 4.230 |
| BA.15403 | Hộp ≤ 60x60mm | hộp | 27.825 | 45.509 | 4.230 |
| BA.15404 | Hộp ≤ 50x80mm | hộp | 27.825 | 47.904 | 4.230 |
| BA.15405 | Hộp ≤ 60x80mm | hộp | 27.825 | 47.904 | 4.230 |
| BA.15406 | Hộp ≤ 100x100mm | hộp | 16.275 | 50.299 | 4.230 |
| BA.15407 | Hộp ≤ 150x150mm | hộp | 16.275 | 55.089 | 4.230 |
| BA.15408 | Hộp ≤ 150x200mm | hộp | 16.275 | 55.089 | 4.230 |
| BA.15409 | Hộp ≤ 200x200mm | hộp | 16.275 | 64.670 | 4.230 |
| BA.15410 | Hộp ≤ 250x200mm | hộp | 16.275 | 64.670 | 4.230 |
| BA.15411 | Hộp ≤ 300x300mm | hộp | 16.275 | 71.856 | 4.230 |
| BA.15412 | Hộp ≤ 300x400mm | hộp | 16.275 | 71.856 | 4.230 |
| BA.15413 | Hộp ≤ 400x400mm | hộp | 24.675 | 71.856 | 4.230 |

BA.16000 KÉO RẢI CÁC LOẠI DÂY DẪN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, ra dây, vuốt thẳng, kéo rải, cắt nối, cố định dây dẫn vào vị trí, chèn trát, hoàn thiện công tác theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

BA.16100 LẮP ĐẶT DÂY ĐƠN

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp dây điện đơn: |  |  |  |  |
| BA.16101 | Dây dẫn 1x0,3mm2 | m | 2.649 | 3.832 |  |
| BA.16102 | Dây dẫn 1x0,5mm2 | m | 3.162 | 3.832 |  |
| BA.16103 | Dây dẫn 1x0,7mm2 | m | 3.675 | 3.832 |  |
| BA.16104 | Dây dẫn 1x0,75mm2 | m | 3.803 | 4.790 |  |
| BA.16105 | Dây dẫn 1x0,8mm2 | m | 3.932 | 4.790 |  |
| BA.16106 | Dây dẫn 1x1,0mm2 | m | 4.444 | 4.790 |  |
| BA.16107 | Dây dẫn 1x1,5mm2 | m | 5.726 | 5.748 |  |
| BA.16108 | Dây dẫn 1x2,0mm2 | m | 6.971 | 5.748 |  |
| BA.16109 | Dây dẫn 1x2,5mm2 | m | 8.215 | 5.748 |  |
| BA.16110 | Dây dẫn 1x3,0mm2 | m | 9.592 | 6.227 |  |
| BA.16111 | Dây dẫn 1x4,0mm2 | m | 12.345 | 6.707 |  |
| BA.16112 | Dây dẫn 1x6,0mm2 | m | 17.145 | 6.946 |  |
| BA.16113 | Dây dẫn 1x10mm2 | m | 26.790 | 7.186 |  |
| BA.16114 | Dây dẫn 1x16mm2 | m | 41.499 | 7.665 |  |
| BA.16115 | Dây dẫn 1x25mm2 | m | 64.192 | 9.581 |  |

BA.16200 LẮP ĐẶT DÂY DẪN 2 RUỘT

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp dây dẫn 2 ruột: |  |  |  |  |
| BA.16201 | Dây dẫn 2 ruột 2x0,5mm2 | m | 8.552 | 4.790 |  |
| BA.16202 | Dây dẫn 2 ruột 2x0,75mm2 | m | 9.981 | 5.748 |  |
| BA.16203 | Dây dẫn 2 ruột 2x1,0mm2 | m | 11.409 | 5.748 |  |
| BA.16204 | Dây dẫn 2 ruột 2x1,5mm2 | m | 14.268 | 6.227 |  |
| BA.16205 | Dây dẫn 2 ruột 2x2,5mm2 | m | 20.098 | 6.707 |  |
| BA.16206 | Dây dẫn 2 ruột 2x4,0mm2 | m | 29.627 | 6.946 |  |
| BA.16207 | Dây dẫn 2 ruột 2x6,0mm2 | m | 40.238 | 7.186 |  |
| BA.16208 | Dây dẫn 2 ruột 2x8,0mm2 | m | 50.849 | 7.665 |  |
| BA.16209 | Dây dẫn 2 ruột 2x10mm2 | m | 61.460 | 8.623 |  |
| BA.16210 | Dây dẫn 2 ruột 2x16mm2 | m | 93.398 | 10.060 |  |
| BA.16211 | Dây dẫn 2 ruột 2x25mm2 | m | 138.364 | 11.018 |  |

BA.16300 LẮP ĐẶT DÂY DẪN 3 RUỘT

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp dây dẫn 3 ruột: |  |  |  |  |
| BA.16301 | Dây dẫn 3 ruột 3x0,5mm2 | m | 10.340 | 5.748 |  |
| BA.16302 | Dây dẫn 3 ruột 3x0,75mm2 | m | 12.337 | 5.748 |  |
| BA.16303 | Dây dẫn 3 ruột 3x1,0mm2 | m | 14.334 | 6.227 |  |
| BA.16304 | Dây dẫn 3 ruột 3x1,75mm2 | m | 20.281 | 6.707 |  |
| BA.16305 | Dây dẫn 3 ruột 3x2,0mm2 | m | 22.232 | 6.946 |  |
| BA.16306 | Dây dẫn 3 ruột 3x2,5mm2 | m | 26.138 | 7.186 |  |
| BA.16307 | Dây dẫn 3 ruột 3x2,75mm2 | m | 28.298 | 7.665 |  |
| BA.16308 | Dây dẫn 3 ruột 3x3,0mm2 | m | 30.459 | 8.144 |  |
| BA.16309 | Dây dẫn 3 ruột 3x4,0mm2 | m | 39.102 | 11.018 |  |
| BA.16310 | Dây dẫn 3 ruột 3x6,0mm2 | m | 53.843 | 11.976 |  |
| BA.16311 | Dây dẫn 3 ruột 3x10mm2 | m | 84.058 | 12.934 |  |
| BA.16312 | Dây dẫn 3 ruột 3x16mm2 | m | 129.537 | 13.892 |  |
| BA.16313 | Dây dẫn 3 ruột 3x25mm2 | m | 196.031 | 14.850 |  |

BA.16400 LẮP ĐẶT DÂY DẪN 4 RUỘT

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp dây dẫn 4 ruột: |  |  |  |  |
| BA.16401 | Dây dẫn 4 ruột 4x0,5mm2 | m | 12.568 | 5.748 |  |
| BA.16402 | Dây dẫn 4 ruột 4x0,75mm2 | m | 15.175 | 5.748 |  |
| BA.16403 | Dây dẫn 4 ruột 4x1,0mm2 | m | 17.781 | 6.707 |  |
| BA.16404 | Dây dẫn 4 ruột 4x1,5mm2 | m | 22.993 | 6.946 |  |
| BA.16405 | Dây dẫn 4 ruột 4x1,75mm2 | m | 25.490 | 7.186 |  |
| BA.16406 | Dây dẫn 4 ruột 4x2,0mm2 | m | 27.987 | 7.186 |  |
| BA.16407 | Dây dẫn 4 ruột 4x2,5mm2 | m | 32.981 | 7.665 |  |
| BA.16408 | Dây dẫn 4 ruột 4x3,0mm2 | m | 38.703 | 7.665 |  |
| BA.16409 | Dây dẫn 4 ruột 4x3,5mm2 | m | 44.425 | 8.144 |  |
| BA.16410 | Dây dẫn 4 ruột 4x4,0mm2 | m | 50.147 | 11.018 |  |
| BA.16411 | Dây dẫn 4 ruột 4x6,0mm2 | m | 69.915 | 12.455 |  |
| BA.16412 | Dây dẫn 4 ruột 4x10mm2 | m | 109.762 | 13.413 |  |
| BA.16413 | Dây dẫn 4 ruột 4x16mm2 | m | 167.400 | 14.371 |  |
| BA.16414 | Dây dẫn 4 ruột 4x25mm2 | m | 256.146 | 15.808 |  |

BA.17000 LẮP ĐẶT BẢNG ĐIỆN CÁC LOẠI VÀO TƯỜNG

Thành phần công việc:

Đo lấy dấu, khoan lỗ, bắt vít, luồn dây, lắp đặt cố định bảng gỗ vào tường, kiểm tra và bàn giao.

BA.17100 LẮP BẢNG GỖ VÀO TƯỜNG GẠCH

BA.17200 LẮP BẢNG GỖ VÀO TƯỜNG BÊ TÔNG

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp bảng gỗ vào tường gạch: |  |  |  |  |
| BA.17101 | Lắp bảng gỗ ≤ 90x150mm | cái | 5.400 | 22.994 | 21.151 |
| BA.17102 | Lắp bảng gỗ ≤ 180x250mm | cái | 6.600 | 28.742 | 21.151 |
| BA.17103 | Lắp bảng gỗ ≤ 300x400mm | cái | 12.000 | 40.239 | 21.151 |
| BA.17104 | Lắp bảng gỗ ≤ 450x500mm | cái | 16.800 | 45.988 | 21.151 |
| BA.17105 | Lắp bảng gỗ ≤ 600x700mm | cái | 22.800 | 63.233 | 21.151 |
|  | Lắp bảng gỗ vào tường bê tông: |  |  |  |  |
| BA.17201 | Lắp bảng gỗ ≤ 90x150mm | cái | 5.400 | 28.742 | 42.302 |
| BA.17202 | Lắp bảng gỗ ≤ 180x250mm | cái | 6.600 | 34.491 | 42.302 |
| BA.17203 | Lắp bảng gỗ ≤ 300x400mm | cái | 12.000 | 45.988 | 42.302 |
| BA.17204 | Lắp bảng gỗ ≤ 450x500mm | cái | 16.800 | 51.736 | 42.302 |
| BA.17205 | Lắp bảng gỗ ≤ 600x700mm | cái | 22.800 | 68.981 | 42.302 |

BA.18000 LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ ĐÓNG NGẮT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đấu dây, lắp công tắc, ổ cắm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

BA.18100 LẮP CÔNG TẮC

BA.18200 LẮP Ổ CẮM

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp công tắc: |  |  |  |  |
| BA.18101 | Công tắc 1 hạt | cái | 26.633 | 19.162 |  |
| BA.18102 | Công tắc 2 hạt | cái | 37.688 | 21.078 |  |
| BA.18103 | Công tắc 3 hạt | cái | 48.743 | 22.994 |  |
| BA.18104 | Công tắc 4 hạt | cái | 67.838 | 24.910 |  |
| BA.18105 | Công tắc 5 hạt | cái | 81.908 | 26.826 |  |
| BA.18106 | Công tắc 6 hạt | cái | 92.963 | 32.575 |  |
|  | Lắp ổ cắm: |  |  |  |  |
| BA.18201 | Loại ổ cắm đơn | cái | 25.125 | 19.162 |  |
| BA.18202 | Loại ổ cắm đôi | cái | 58.794 | 22.994 |  |
| BA.18203 | Loại ổ cắm ba | cái | 57.285 | 26.826 |  |
| BA.18204 | Loại ổ cắm bốn | cái | 60.300 | 30.658 |  |

BA.18300 LẮP ĐẶT CÔNG TẮC, Ổ CẮM HỖN HỢP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp đặt hạt công tắc, hạt ổ cắm, mặt bảng vào hộp đã chôn sẵn, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đồng/ bảng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp công tắc, ổ cắm hỗn hợp: |  |  |  |  |
| BA.18301 | 1 công tắc, 1 ổ cắm | bảng | 51.758 | 19.162 |  |
| BA.18302 | 1 công tắc, 2 ổ cắm | bảng | 76.883 | 21.078 |  |
| BA.18303 | 1 công tắc, 3 ổ cắm | bảng | 102.008 | 22.994 |  |
| BA.18304 | 2 công tắc, 1 ổ cắm | bảng | 78.390 | 26.826 |  |
| BA.18305 | 2 công tắc, 2 ổ cắm | bảng | 103.515 | 30.658 |  |
| BA.18306 | 2 công tắc, 3 ổ cắm | bảng | 128.640 | 34.491 |  |

BA.18400 LẮP ĐẶT CẦU DAO 3 CỰC MỘT CHIỀU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, kiểm tra, vệ sinh cầu dao và phụ kiện, cố định cầu dao, đấu dây điện vào cầu dao hoàn chỉnh, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đồng/ bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt cầu dao 3 cực 1 chiều: |  |  |  |  |
| BA.18401 | Cường độ dòng điện ≤60A | bộ | 95.580 | 47.904 | 14.806 |
| BA.18402 | Cường độ dòng điện ≤100A | bộ | 295.800 | 91.017 | 16.921 |
| BA.18403 | Cường độ dòng điện ≤200A | bộ | 884.340 | 95.808 | 21.151 |
| BA.18404 | Cường độ dòng điện ≤400A | bộ | 2.519.950 | 143.711 | 25.381 |

BA.18500 LẮP ĐẶT CẦU DAO 3 CỰC ĐẢO CHIỀU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, kiểm tra, vệ sinh cầu dao và phụ kiện, cố định cầu dao, đấu dây điện vào cầu dao hoàn chỉnh, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đồng/ bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt cầu dao 3 cực đảo chiều: |  |  |  |  |
| BA.18501 | Cường độ dòng điện ≤60A | bộ | 255.460 | 57.485 | 20.093 |
| BA.18502 | Cường độ dòng điện ≤100A | bộ | 591.600 | 110.179 | 24.324 |
| BA.18503 | Cường độ dòng điện ≤200A | bộ | 1.177.660 | 114.969 | 26.439 |
| BA.18504 | Cường độ dòng điện ≤400A | bộ | 3.505.440 | 162.873 | 27.496 |

BA.19000 LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG BẢO VỆ

BA.19100 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐỒNG HỒ

Thành phần công việc:

Kiểm tra, vệ sinh đồng hồ và phụ kiện, lắp đặt vào vị trí, đấu dây hoàn chỉnh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt loại đồng hồ: |  |  |  |  |
| BA.19101 | Vôl kế | cái | 169.680 | 26.347 |  |
| BA.19102 | Ampe kế | cái | 112.936 | 28.742 |  |
| BA.19103 | Oát kế công tơ | cái | 585.800 | 35.928 |  |
| BA.19104 | Rơ le | cái | 61.200 | 52.694 |  |

BA.19200 LẮP ĐẶT APTOMAT LOẠI 1 PHA

BA.19300 LẮP ĐẶT APTOMAT LOẠI 3 PHA

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt aptomat 1 pha: |  |  |  |  |
| BA.19201 | Cường độ dòng điện ≤10A | cái | 58.800 | 26.347 |  |
| BA.19202 | Cường độ dòng điện ≤50A | cái | 91.155 | 35.928 |  |
| BA.19203 | Cường độ dòng điện ≤100A | cái | 295.800 | 55.089 |  |
| BA.19204 | Cường độ dòng điện ≤150A | cái | 884.340 | 57.485 |  |
| BA.19205 | Cường độ dòng điện ≤200A | cái | 884.340 | 81.436 |  |
| BA.19206 | Cường độ dòng điện >200A | cái | 871.335 | 194.010 |  |
|  | Lắp đặt aptomat 3 pha: |  |  |  |  |
| BA.19301 | Cường độ dòng điện ≤10A | cái | 206.960 | 43.113 |  |
| BA.19302 | Cường độ dòng điện ≤50A | cái | 245.820 | 71.856 |  |
| BA.19303 | Cường độ dòng điện ≤100A | cái | 585.800 | 100.598 |  |
| BA.19304 | Cường độ dòng điện ≤150A | cái | 1.177.660 | 122.155 |  |
| BA.19305 | Cường độ dòng điện ≤200A | cái | 1.177.660 | 215.567 |  |
| BA.19306 | Cường độ dòng điện >200A | cái | 1.171.830 | 287.423 |  |

BA.19400 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI MÁY BIẾN DÒNG, LINH KIỆN CHỐNG ĐIỆN GIẬT BÁO CHÁY.

Đơn vị tính: đồng/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt các loại máy biến dòng, linh kiện chống điện giật, báo cháy: |  |  |  |  |
| BA.19401 | Máy biến dòng ≤50/5A | bộ | 152.250 | 50.299 |  |
| BA.19402 | Máy biến dòng ≤100/5A | bộ | 152.250 | 93.412 |  |
| BA.19403 | Máy biến dòng ≤200/5A | bộ | 151.500 | 172.454 |  |
| BA.19404 | Linh kiện chống điện giật | bộ | 275.454 | 43.113 |  |
| BA.19405 | Linh kiện báo cháy | bộ | 269.028 | 35.928 |  |

BA.19500 LẮP ĐẶT CÔNG TƠ ĐIỆN

Thành phần công việc:

Kiểm tra tình trạng của công tơ điện, vệ sinh, lắp vào bảng, đấu dây hoàn chỉnh, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp công tơ vào bảng đã có sẵn: |  |  |  |  |
| BA.19501 | Công tơ 1 pha | cái | 428.400 | 33.533 | 31.726 |
| BA.19502 | Công tơ 3 pha | cái | 1.568.760 | 38.323 | 31.726 |
|  | Lắp công tơ điện vào bảng và lắp bảng vào tường: |  |  |  |  |
| BA.19503 | Công tơ 1 pha | cái | 434.010 | 45.509 | 31.726 |
| BA.19504 | Công tơ 3 pha | cái | 1.563.480 | 64.670 | 31.726 |

BA.19600 LẮP ĐẶT CHUÔNG ĐIỆN

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.19601 | Lắp đặt chuông điện | cái | 187.110 | 21.557 | 21.151 |

BA.20000 HỆ THỐNG CHỐNG SÉT

BA.20100 GIA CÔNG VÀ ĐÓNG CỌC CHỐNG SÉT

Thành phần công việc:

Xác định vị trí tim cọc, đo, cắt cọc, làm nhọn đầu cọc đối với cọc phải gia công, đóng cọc xuống đất đảm bảo khoảng cách và độ sâu của cọc theo quy định của thiết kế, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đồng/cọc

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.20101 | Gia công và đóng cọc | cọc | 313.950 | 119.760 |  |
| BA.20102 | Đóng cọc đã có sẵn | cọc | 301.990 | 64.670 |  |
| BA.20103 | Đóng cọc ống đồng đường kính ≤50mm có sẵn | cọc | 301.990 | 76.646 |  |

BA.20200 KÉO RẢI DÂY CHỐNG SÉT DƯỚI MƯƠNG ĐẤT

Thành phần công việc:

Gia công và lắp đặt chân bật, đục chèn trát, kéo rải dây, hàn cố định vào chân bật, sơn chống rỉ hoàn chỉnh.

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kéo rải dây chống sét dưới mương đất: |  |  |  |  |
| BA.20201 | Dây đồng đường kính 8mm | m | 121.776 | 4.311 | 1.467 |
| BA.20202 | Dây thép đường kính 10mm | m | 10.486 | 5.030 | 1.467 |
| BA.20203 | Dây thép đường kính 12mm | m | 15.033 | 5.030 | 1.467 |

Ghi chú: Thép cuộn gồm cả chi phí tời thẳng, đoạn thép gồm cả chi phí chặt, nối.

BA.20300 KÉO RẢI DÂY CHỐNG SÉT THEO TƯỜNG, CỘT VÀ MÁI NHÀ

Thành phần công việc:

Gia công và lắp đặt chân bật, đục chèn trát, kéo rải dây, hàn cố định vào chân bật, sơn chống rỉ hoàn chỉnh.

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kéo rải dây chống sét theo tường cột và mái nhà: |  |  |  |  |
| BA.20301 | Dây đồng đường kính 8mm | m | 151.078 | 13.892 | 12.042 |
| BA.20302 | Dây thép đường kính 10mm | m | 12.584 | 16.287 | 12.042 |
| BA.20303 | Dây thép đường kính 12mm | m | 16.126 | 29.700 | 12.042 |

Ghi chú: Thép cuộn gồm cả chi phí tời thẳng, đoạn thép gồm cả chi phí chặt, nối.

BA.20400 GIA CÔNG CÁC KIM THU SÉT

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công kim thu sét: |  |  |  |  |
| BA.20401 | Kim dài 0,5m | cái | 24.916 | 43.113 | 10.123 |
| BA.20402 | Kim dài 1,0m | cái | 49.993 | 57.485 | 10.123 |
| BA.20403 | Kim dài 1,5m | cái | 74.909 | 71.856 | 10.123 |
| BA.20404 | Kim dài 2,0m | cái | 99.985 | 86.227 | 10.123 |
|  | Lắp đặt kim thu sét: |  |  |  |  |
| BA.20501 | Kim dài 0,5m | cái | 7.868.150 | 158.083 | 52.821 |
| BA.20502 | Kim dài 1,0m | cái | 7.869.200 | 186.825 | 52.821 |
| BA.20503 | Kim dài 1,5m | cái | 10.895.250 | 229.938 | 67.494 |
| BA.20504 | Kim dài 2,0m | cái | 14.527.350 | 268.261 | 67.494 |

Chương II

LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ỐNG VÀ PHỤ TÙNG

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

1. Đơn giá dự toán lắp đặt các loại đường ống và phụ tùng ống (ống bê tông, gang, thép, nhựa) quy định trong tập đơn giá này là đơn giá dự toán cho công tác lắp đặt hệ thống các loại đường ống và phụ tùng ống thuộc mạng ngoài công trình. Hệ thống này phục vụ cho việc cấp thoát nước, cấp dầu, cấp khí, hơi, hóa chất... đến các công trình xây dựng, các thành phố và các khu dân cư. Đường kính ống và phụ tùng trong đơn giá này là đường kính trong.

2. Biện pháp thi công lắp đặt các ống và phụ tùng ống trong tập đơn giá này được xác định theo biện pháp thi công bằng thủ công kết hợp với cơ giới ở độ cao ≤1,5m và độ sâu ≤1,2m so với mặt đất.

Trường hợp lắp đặt ống và phụ tùng ống ở độ cao và độ sâu lớn hơn quy định, thì đơn giá nhân công và máy thi công áp dụng theo bảng sau đây:

| Bảng 1. Độ sâu lớn hơn 1,2m |  |  |  | Bảng 2. Độ cao lớn hơn 1,5m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Độ sâu lớn hơn quy định | Điều kiện lắp đặt |  |  | Độ cao lớn hơn quy định | Điều kiện lắp đặt |  |
|  | Bình thường | Khó khăn |  |  | Bình thường | Khó khăn |
| 1,21 - 2,5 | 1,06 | 1,12 |  | 1,51 - 3,0 | 1,06 | 1,07 |
| 2,51 - 3,5 | 1,08 | 1,19 |  | 3,01 - 4,5 | 1,08 | 1,14 |
| 3,51 - 4,5 | 1,14 | 1,33 |  | 4,51 - 6,5 | 1,14 | 1,21 |
| 4,5 - 5,5 | 1,21 | 1,38 |  | 6,51 - 8,5 | 1,21 | 1,27 |
| 5,51 - 7,0 | 1,28 | 1,54 |  | 8,51 - 10,5 | 1,28 | 1,35 |
| 7,01 - 8,5 | 1,34 | 1,64 |  | 10,51 - 12,5 | 1,35 | 1,42 |

Nếu lắp đặt các loại ống và phụ tùng ống trong công trình (trong nhà), thì được áp dụng đơn giá lắp đặt ống và phụ tùng ống của hệ thống ngoài công trình có cùng điều kiện và biện pháp thi công được quy định tại điều 2, ngoài ra chi phí nhân công còn được điều chỉnh theo hệ số sau:

- Độ cao từ tầng thứ 2 đến tầng thứ 5:

+ Đối với lắp đặt bê tông, ống gang miệng bát, ống nhựa, ống thép các loại... chi phí nhân công được nhân với hệ số 1,1.

+ Riêng đối với lắp đặt ống gang nối bằng phương pháp mặt bích thì chi phí nhân công nhân với hệ số 0,6.

- Độ cao từ tầng thứ 6 trở lên: cứ mỗi tầng được điều chỉnh hệ số bằng 1,05 so với chi phí nhân công của tầng liền kề.

Chiều cao quy định cho công tác lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, phụ kiện cấp thoát nước, điều hòa không khí, bảo ôn...trong công trình là chiều cao tính từ cốt ±0.00 theo thiết kế. Trường hợp bốc xếp vật liệu, vận chuyển vật liệu, phụ kiện từ dưới mặt đất lên các tầng sàn bằng vận thăng lồng lên mọi độ cao thì được cộng thêm chi phí công bốc xếp và vận chuyển vật liệu lên cao của mã AL.70000 trong đơn giá dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng để tính vào dự toán.

3. Trường hợp lắp đặt ống qua những nơi lầy lội, ngập nước từ 20cm đến 50cm thì chi phí nhân công được nhân với hệ số bằng 1,1 nếu ngập trên 50cm thì lập dự toán riêng theo biện pháp thi công cụ thể.

4. Trường hợp lắp đặt đường ống qua sông phải dùng tàu thuyền và các phương tiện cơ giới khác để lắp đặt thì chi phí nhân công được nhân với hệ số bằng 1,16. Chi phí tàu thuyền, phương tiện cơ giới, nhân công gia công hệ thống giá đỡ... sẽ lập dự toán riêng theo biện pháp kỹ thuật thi công cụ thể.

5. Khi lắp đặt đường ống có nhiều phụ tùng hay nhiều đoạn cong uốn khúc (10 phụ tùng/100m) thì chi phí nhân công lắp đặt ống được nhân với hệ số bằng 1,25.

6. Trường hợp lắp đặt ống dưới đất, các chi phí về nhân công cho các công tác đào đắp mương, lấp mương, và các công tác xây dựng khác được áp dụng theo đơn giá dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng.

7. Đối với công tác tháo dỡ ống thì chi phí nhân công và máy thi công được nhân với hệ số bằng 0,6 của đơn giá lắp đặt ống có đường kính tương ứng.

8. Đơn giá lắp đặt đường ống được xây dựng trong điều kiện lắp đặt bình thường, phương pháp lắp đặt cho từng loại ống được quy định là 100m tương ứng với chiều dài quy định của từng loại ống. Nếu chiều dài của ống khác với chiều dài quy định trong đơn giá nhưng có cùng biện pháp lắp đặt thì chi phí vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được áp dụng các hệ số trong bảng 5 và bảng 6.

Bảng 5. Bảng hệ số tính vật liệu phụ cho chiều dài đoạn ống khác chiều dài ống quy định trong tập đơn giá

| Loại ống | Chiều dài ống (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,0 | 2,0 | 4 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 12,0 |
| ống bê tông |  | 0,5 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |
| ống BT ly tâm | 2,0 |  | 0,5 | 0,4 | 0,32 |  |  |  |  |
| ống BT ly tâm nối gioăng |  |  | 1,56 | 1,25 |  | 0,88 | 0,75 |  |  |
| ống nhựa nối măng sông |  |  | 1,92 |  | 1,23 |  |  | 0,85 | 0,62 |
| ống nhựa nối miệng bát |  |  | 1,56 |  |  | 0,88 | 0,81 |  |  |
| ống thép |  |  | 1,92 |  | 1,23 | 1,08 |  | 0,85 | 0,62 |
| ống thép không |  |  | 1,56 |  |  | 0,88 | 0,81 |  | 0,5 |
| rỉ ống nhựa gân |  | 2,5 |  |  | 1,25 |  | 0,65 |  |  |
| xoắn ống gang |  |  | 1,56 | 1,25 |  | 0,88 | 0,81 |  |  |

Bảng 6. Bảng hệ số tính nhân công và máy thi công cho chiều dài đoạn ống khác chiều dài ống quy định trong tập đơn giá

| Loại ống | Chiều dài ống (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 12,0 |
| Ống bê tông |  | 0,66 | 0,49 |  |  |  |  |  |  |
| Ống BT ly tâm | 1,51 |  | 0,74 | 0,69 | 0,65 |  |  |  |  |
| Ống BT ly tâm nối gioăng |  |  | 1,15 | 1,06 |  |  |  |  |  |
| Ống nhựa nối măng sông |  |  | 1,2 |  | 1,05 |  |  | 0,89 | 0,91 |
| Ống nhựa nối miệng bát |  |  | 1,15 |  |  | 0,97 | 0,95 |  |  |
| Ống thép |  | 1,63 | 1,2 |  | 1,05 | 1,02 |  | 0,89 | 0,91 |
| Ống thép không rỉ |  |  | 1,15 |  |  | 0,97 | 0,95 |  | 0,87 |
| Ống nhựa gân xoăn |  | 1,45 |  |  | 0,94 |  | 0,89 |  |  |
| Ống gang |  |  | 1,15 | 1,06 |  | 0,97 | 0,95 |  |  |

9. Trường hợp lắp đặt ống tại điểm đấu nối giữa tuyến mới và tuyến cũ khi lắp các phụ tùng và van tại các điểm đấu nối này được điều chỉnh chi phí nhân công được nhân với hệ số 3, máy thi công được nhân hệ số 2 với các loại phụ tùng ống và van có đường kính tương ứng.

LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐƯỜNG ỐNG, CỐNG HỘP

Đơn giá lắp đặt đường ống, phụ tùng, cống các loại quy định cho lắp đặt hoàn chỉnh 100m ống hoặc một cái phụ tùng đối với tuyến ngoài công trình được thể hiện trong công tác lắp đặt của từng loại ống.

Trong mỗi công tác lắp đặt đối với từng loại ống, thành phần công việc cho từng loại công tác lắp đặt này bao gồm toàn bộ các quy trình thực hiện từ khâu chuẩn bị đến kết thúc hoàn thành khối lượng công tác lắp đặt. Riêng đối với công tác đặt ống thép và ống nhựa được quy định tính như sau:

- Đối với ống có đường kính ≤100mm để lắp đặt hoàn chỉnh cho 100m ống trong thành phần công việc đã bao gồm cả chi phí cắt ống, tẩy dũa vát ống theo yêu cầu kỹ thuật.

- Với ống có đường kính ≥100mm trong đơn giá chưa được tính chi phí cắt ống, tẩy dũa vát ống, trường hợp ống phải cắt thì ngoài chi phí nhân công lắp đặt ống còn được cộng thêm chi phí cắt, tẩy dũa vát ống trong đơn giá cưa cắt ống có đường kính tương ứng.

BB.11000 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - CỐNG HỘP

(Theo Định mức số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng)

BB.11100 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG NỐI BẰNG VÀNH ĐAI, ĐOẠN ỐNG DÀI 1m

(Theo Định mức số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng)

Thành phần công việc:

Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, xuống và dồn ống, lắp và chỉnh, lau chùi ống, trộn vữa xảm mối nối, bảo dưỡng mối nối.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống bê tông nối bằng vành đai |  |  |  |  |
| BB.11101 | - Đường kính ống 100mm | 100m | 21.749.974 | 9.142.440 |  |
| BB.11102 | - Đường kính ống 150mm | 100m | 26.154.639 | 10.572.369 |  |
| BB.11103 | - Đường kính ống 200mm | 100m | 30.573.082 | 11.429.847 |  |
| BB.11104 | - Đường kính ống 250mm | 100m | 34.977.747 | 13.149.593 |  |
| BB.11105 | - Đường kính ống 300mm | 100m | 39.423.945 | 11.635.833 | 4.724.114 |
| BB.11106 | - Đường kính ống 350mm | 100m | 43.835.549 | 13.413.064 | 4.724.114 |
| BB.11107 | - Đường kính ống 400mm | 100m | 48.240.115 | 15.448.976 | 4.724.114 |
| BB.11108 | - Đường kính ống 500mm | 100m | 65.948.535 | 17.561.533 | 4.724.114 |
| BB.11109 | - Đường kính ống 600mm | 100m | 72.639.706 | 21.894.950 | 5.088.676 |
| BB.11110 | - Đường kính ống 700mm | 100m | 90.042.368 | 24.816.000 | 5.088.676 |
| BB.11111 | - Đường kính ống 800mm | 100m | 106.187.498 | 25.979.250 | 5.088.676 |
| BB.11112 | - Đường kính ống 900mm | 100m | 136.376.864 | 27.349.300 | 5.088.676 |
| BB.11113 | - Đường kính ống 1000mm | 100m | 151.987.672 | 29.882.600 | 5.088.676 |
| BB.11114 | - Đường kính ống 1100mm | 100m | 198.625.198 | 48.701.400 | 5.438.048 |
| BB.11115 | - Đường kính ống 1200mm | 100m | 245.311.194 | 58.705.350 | 5.438.048 |
| BB.11116 | - Đường kính ống 1400mm | 100m | 304.626.896 | 73.026.250 | 5.438.048 |
| BB.11117 | - Đường kính ống 1600mm | 100m | 379.390.778 | 86.597.500 | 5.438.048 |

BB.11100 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG BẰNG THỦ CÔNG

(Theo Định mức số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, vệ sinh ống, xuống và dồn ống, lên khối đỡ, lắp và chỉnh ống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

BB.11110 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 1m.

(Theo Định mức số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng)

Đơn vị tính: đồng/1 đoạn ống

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống bê tông, đoạn ống dài 1m bằng thủ công |  |  |  |  |
| BB.11111 | - Đường kính ống 200mm | Đoạn ống | 202.201 | 45.509 |  |
| BB.11112 | - Đường kính ống 300mm | Đoạn ống | 278.039 | 62.275 |  |

BB.11120 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 2m.

Đơn vị tính: đồng/1 đoạn ống

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống bê tông bằng thủ công, đoạn ống dài 2m |  |  |  |  |
| BB.11121 | - Đường kính ống 200mm | Đoạn ống | 404.402 | 59.880 |  |
| BB.11122 | - Đường kính ống 300mm | Đoạn ống | 556.078 | 83.832 |  |

BB.11200 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG NỐI BẰNG GẠCH CHỈ - ĐOẠN ỐNG DÀI 1m

(Theo Định mức số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng)

Thành phần công việc:

Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, xuống và dồn ống, lắp và chỉnh ống, khoét lòng mo, đào hố xảm, chèn cát, tẩy ba via, lau chùi ống, trộn vữa xây gạch mối nối, bảo dưỡng mối nối.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch chỉ |  |  |  |  |
| BB.11201 | - Đường kính ống 100mm | 100m | 13.420.287 | 10.874.163 |  |
| BB.11202 | - Đường kính ống 150mm | 100m | 17.520.708 | 12.742.411 |  |
| BB.11203 | - Đường kính ống 200mm | 100m | 21.705.321 | 14.021.442 |  |
| BB.11204 | - Đường kính ống 250mm | 100m | 25.889.934 | 16.766.330 |  |
| BB.11205 | - Đường kính ống 300mm | 100m | 30.011.172 | 16.526.811 | 4.724.114 |
| BB.11206 | - Đường kính ống 350mm | 100m | 34.106.800 | 18.466.915 | 4.724.114 |
| BB.11207 | - Đường kính ống 400mm | 100m | 38.386.622 | 21.465.693 | 4.724.114 |
| BB.11208 | - Đường kính ống 500mm | 100m | 52.294.463 | 23.544.718 | 4.724.114 |
| BB.11209 | - Đường kính ống 600mm | 100m | 58.282.689 | 29.339.750 | 5.088.676 |
| BB.11210 | - Đường kính ống 700mm | 100m | 75.838.584 | 32.907.050 | 5.088.676 |
| BB.11211 | - Đường kính ống 800mm | 100m | 92.289.813 | 37.068.900 | 5.088.676 |
| BB.11212 | - Đường kính ống 900mm | 100m | 121.467.991 | 44.642.950 | 5.088.676 |
| BB.11213 | - Đường kính ống 1000mm | 100m | 135.776.285 | 51.441.500 | 5.088.676 |
| BB.11214 | - Đường kính ống 1100mm | 100m | 179.954.922 | 60.359.750 | 5.438.048 |
| BB.11215 | - Đường kính ống 1200mm | 100m | 224.126.621 | 70.544.650 | 5.438.048 |
| BB.11216 | - Đường kính ống 1400mm | 100m | 278.802.832 | 89.363.450 | 5.438.048 |
| BB.11217 | - Đường kính ống 1600mm | 100m | 348.524.469 | 104.485.700 | 5.438.048 |

BB.11200 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG BẰNG CẦN TRỤC

(Theo Định mức số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, vệ sinh ống, hạ và dồn ống, lắp và chỉnh ống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

BB.11210 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 1m

(Theo Định mức số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng)

Đơn vị tính: đồng/1 đoạn ống

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống bê tông bằng cần trục đoạn ống dài 1m |  |  |  |  |
| BB.11211 BB.11212 BB.11213 BB.11214 BB.11215 BB.11216 | - Đường kính ống ≤600mm - Đường kính ống ≤1000mm - Đường kính ống ≤1250mm - Đường kính ống ≤1800mm - Đường kính ống ≤2250mm - Đường kính ống ≤3000mm | Đoạn ống Đoạn ống Đoạn ống Đoạn ống Đoạn ống Đoạn ống | 538.669 1.264.032 2.236.918 4.126.662 5.563.781 7.958.978 | 62.275 112.574 177.244 268.261 354.488 512.571 | 68.166 68.166 73.693 81.062 97.413 125.712 |

BB.11220 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 2m

Đơn vị tính: đồng/1 đoạn ống

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống bê tông bằng cần trục đoạn ống dài 2m |  |  |  |  |
| BB.11221 BB.11222 BB.11223 BB.11224 BB.11225 BB.11226 | - Đường kính ống ≤600mm - Đường kính ống ≤1000mm - Đường kính ống ≤1250mm - Đường kính ống ≤1800mm - Đường kính ống ≤2250mm - Đường kính ống ≤3000mm | Đoạn ống Đoạn ống Đoạn ống Đoạn ống Đoạn ống Đoạn ống | 1.077.338 2.528.063 4.473.836 8.253.325 11.127.561 15.917.955 | 83.832 150.897 237.124 354.488 469.457 680.234 | 103.171 110.540 132.647 151.300 191.083 256.436 |

BB.11230 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 2,5m

Đơn vị tính: đồng/1 đoạn ống

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống bê tông bằng cần trục đoạn ống dài 2,5m |  |  |  |  |
| BB.11231 BB.11232 BB.11233 BB.11234 BB.11235 BB.11236 | - Đường kính ống ≤600mm - Đường kính ống ≤1000mm - Đường kính ống ≤1250mm - Đường kính ống ≤1800mm - Đường kính ống ≤2250mm - Đường kính ống ≤3000mm | Đoạn ống Đoạn ống Đoạn ống Đoạn ống Đoạn ống Đoạn ống | 1.346.673 3.160.079 5.592.295 10.316.656 13.909.451 19.897.444 | 91.017 165.268 258.681 390.416 512.571 744.904 | 114.224 121.594 145.082 163.736 208.682 280.291 |

BB.11240 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 3m

Đơn vị tính: đồng/1 đoạn ống

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống bê tông bằng cần trục đoạn ống dài 3m |  |  |  |  |
| BB.11241 BB.11242 BB.11243 BB.11244 BB.11245 BB.11246 | - Đường kính ống ≤600mm - Đường kính ống ≤1000mm - Đường kính ống ≤1250mm - Đường kính ống ≤1800mm - Đường kính ống ≤2250mm - Đường kính ống ≤3000mm | Đoạn ống Đoạn ống Đoạn ống Đoạn ống Đoạn ống Đoạn ống | 1.616.008 3.792.095 6.710.754 12.379.987 16.691.342 23.876.933 | 98.203 179.639 280.237 421.553 555.684 804.784 | 123.436 132.648 157.518 216.225 268.364 421.616 |

BB.11250 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 4m

Đơn vị tính: đồng/1 đoạn ống

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống bê tông bằng cần trục đoạn ống dài 4m |  |  |  |  |
| BB.11251 BB.11252 BB.11253 BB.11254 BB.11255 | - Đường kính ống ≤600mm - Đường kính ống ≤1000mm - Đường kính ống ≤1250mm - Đường kính ống ≤1800mm - Đường kính ống ≤2250mm | Đoạn ống Đoạn ống Đoạn ống Đoạn ống Đoạn ống | 2.154.677 5.056.127 8.947.672 16.506.649 22.255.122 | 124.550 222.753 349.698 526.942 692.210 | 172.026 186.535 236.339 319.055 467.535 |

BB.11260 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 5m

Đơn vị tính: đồng/1 đoạn ống

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống bê tông bằng cần trục đoạn ống dài 5m |  |  |  |  |
| BB.11261 BB.11262 BB.11263 BB.11264 BB.11265 | - Đường kính ống ≤600mm - Đường kính ống ≤1000mm - Đường kính ống ≤1250mm - Đường kính ống ≤1800mm - Đường kính ống ≤2250mm | Đoạn ống Đoạn ống Đoạn ống Đoạn ống Đoạn ống | 2.693.346 6.320.159 11.184.590 20.633.312 27.818.903 | 143.711 261.076 407.182 613.169 807.179 | 243.882 261.482 328.000 521.803 699.630 |

BB.11300 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG NỐI BẰNG GẠCH THẺ - ĐOẠN ỐNG DÀI 1m

(Theo Định mức số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng)

Thành phần công việc:

Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, xuống và dồn ống, lắp và chỉnh ống, khoét lòng mo, đào hố xảm, chèn cát, tẩy ba via, lau chùi ống, trộn vữa xây gạch mối nối, bảo dưỡng mối nối.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch thẻ |  |  |  |  |
| BB.11301 | - Đường kính ống 100mm | 100m | 13.893.127 | 13.048.995 |  |
| BB.11302 | - Đường kính ống 150mm | 100m | 18.190.971 | 15.290.893 |  |
| BB.11303 | - Đường kính ống 200mm | 100m | 22.657.961 | 16.826.210 |  |
| BB.11304 | - Đường kính ống 250mm | 100m | 27.117.905 | 20.119.596 |  |
| BB.11305 | - Đường kính ống 300mm | 100m | 31.443.581 | 19.832.173 | 4.724.114 |
| BB.11306 | - Đường kính ống 350mm | 100m | 35.750.986 | 22.160.298 | 4.724.114 |
| BB.11307 | - Đường kính ống 400mm | 100m | 40.369.648 | 25.757.873 | 4.724.114 |
| BB.11308 | - Đường kính ống 500mm | 100m | 54.608.078 | 28.253.661 | 4.724.114 |
| BB.11309 | - Đường kính ống 600mm | 100m | 61.096.043 | 35.207.700 | 5.088.676 |
| BB.11310 | - Đường kính ống 700mm | 100m | 79.242.009 | 39.488.460 | 5.088.676 |
| BB.11311 | - Đường kính ống 800mm | 100m | 96.347.209 | 44.482.680 | 5.088.676 |
| BB.11312 | - Đường kính ống 900mm | 100m | 126.281.997 | 53.571.540 | 5.088.676 |
| BB.11313 | - Đường kính ống 1000mm | 100m | 141.215.056 | 62.008.980 | 5.088.676 |
| BB.11314 | - Đường kính ống 1100mm | 100m | 185.824.187 | 72.431.700 | 5.438.048 |
| BB.11315 | - Đường kính ống 1200mm | 100m | 230.426.368 | 84.653.580 | 5.438.048 |
| BB.11316 | - Đường kính ống 1400mm | 100m | 286.224.628 | 107.236.140 | 5.438.048 |
| BB.11317 | - Đường kính ống 1600mm | 100m | 356.776.594 | 125.382.840 | 5.438.048 |

BB.11300 LẮP ĐẶT CỐNG HỘP

(Theo Định mức số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng)

Thành phần công việc:

Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, vệ sinh cống, hạ cống vào đúng vị trí, lắp và căn chỉnh cống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

BB.11310 LẮP ĐẶT CỐNG HỘP ĐƠN - ĐOẠN CỐNG DÀI 1,2m

Đơn vị tính: đồng/1 đoạn cống

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt cống hộp đơn, đoạn cống dài 1,2m |  |  |  |  |
| BB.11311 BB.11312 BB.11313 BB.11314 BB.11315 BB.11316 BB.11317 | - Quy cách 1000x1000mm - Quy cách 1200x1200mm - Quy cách 1600x1600mm - Quy cách 1600x2000mm - Quy cách 2000x2000mm - Quy cách 2500x2500mm - Quy cách 3000x3000mm | Đoạn cống Đoạn cống Đoạn cống Đoạn cống Đoạn cống Đoạn cống Đoạn cống | 3.542.634 3.981.878 6.063.006 7.948.755 9.170.717 14.137.534 19.189.199 | 146.107 158.083 215.567 268.261 287.423 320.955 392.811 | 108.434 108.434 130.120 148.418 180.044 212.107 263.253 |

BB.11320 LẮP ĐẶT CỐNG HỘP ĐÔI - ĐOẠN CỐNG DÀI 1,2m

Đơn vị tính: đồng/1 đoạn cống

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt cống hộp đôi, đoạn cống dài 1,2m |  |  |  |  |
| BB.11321 BB.11322 BB.11323 BB.11324 BB.11325 | - Quy cách 2(1600x1600)mm - Quy cách 2(1600x2000)mm - Quy cách 2(2000x2000)mm - Quy cách 2(2500x2500)mm - Quy cách 2(3000x3000)mm | Đoạn cống Đoạn cống Đoạn cống Đoạn cống Đoạn cống | 10.503.450 13.930.273 17.068.947 26.189.499 37.506.510 | 287.423 359.279 385.626 428.739 524.547 | 187.444 212.107 221.972 327.603 556.908 |

BB.11400 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG LY TÂM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM, ĐOẠN ỐNG DÀI 2m

Thành phần công việc:

Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, xuống và dồn ống, lắp và chỉnh ống, lau chùi ống, trộn vữa xảm mối nối, bảo dưỡng mối nối.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng phương pháp xảm |  |  |  |  |
| BB.11401 | - Đường kính ống 300mm | 100m | 28.870.997 | 22.718.377 | 3.554.478 |
| BB.11402 | - Đường kính ống 400mm | 100m | 34.978.926 | 29.987.779 | 3.554.478 |
| BB.11403 | - Đường kính ống 500mm | 100m | 50.706.106 | 35.209.293 | 3.554.478 |
| BB.11404 | - Đường kính ống 600mm | 100m | 56.727.200 | 46.219.800 | 3.827.899 |
| BB.11405 | - Đường kính ống 700mm | 100m | 73.800.138 | 54.750.300 | 3.827.899 |
| BB.11406 | - Đường kính ống 800mm | 100m | 90.958.720 | 63.720.250 | 3.827.899 |
| BB.11407 | - Đường kính ống 900mm | 100m | 110.381.529 | 74.479.020 | 3.827.899 |
| BB.11408 | - Đường kính ống 1000mm | 100m | 130.073.228 | 94.791.950 | 3.827.899 |
| BB.11409 | - Đường kính ống 1100mm | 100m | 174.972.139 | 113.843.400 | 4.238.031 |
| BB.11410 | - Đường kính ống 1200mm | 100m | 220.572.756 | 135.092.100 | 4.238.031 |
| BB.11411 | - Đường kính ống 1400mm | 100m | 312.424.978 | 168.490.300 | 4.648.163 |
| BB.11412 | - Đường kính ống 1600mm | 100m | 410.268.201 | 213.293.520 | 4.648.163 |

BB.11500 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG LY TÂM NỐI BẰNG GIOĂNG CAO SU, ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, xuống và dồn ống, lắp và chỉnh ống, lau chùi ống, bôi mỡ, lắp gioăng, nối ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng gioăng cao su |  |  |  |  |
| BB.11501 | - Đường kính ống 400mm | 100m | 36.775.059 | 10.802.307 | 1.944.330 |
| BB.11502 | - Đường kính ống 500mm | 100m | 54.526.063 | 13.149.593 | 1.944.330 |
| BB.11503 | - Đường kính ống 600mm | 100m | 62.811.178 | 17.267.800 | 1.944.330 |
| BB.11504 | - Đường kính ống 700mm | 100m | 82.263.546 | 21.023.805 | 1.944.330 |
| BB.11505 | - Đường kính ống 800mm | 100m | 101.716.191 | 23.782.000 | 1.944.330 |
| BB.11506 | - Đường kính ống 900mm | 100m | 123.377.443 | 27.142.500 | 2.524.955 |
| BB.11507 | - Đường kính ống 1000mm | 100m | 145.033.354 | 33.398.200 | 2.761.670 |
| BB.11508 | - Đường kính ống 1100mm | 100m | 191.732.366 | 38.464.800 | 2.761.670 |
| BB.11509 | - Đường kính ống 1200mm | 100m | 238.429.543 | 44.720.500 | 3.057.563 |
| BB.11510 | - Đường kính ống 1400mm | 100m | 334.075.003 | 55.319.000 | 3.373.183 |
| BB.11511 | - Đường kính ống 1600mm | 100m | 434.864.187 | 69.668.335 | 3.373.183 |
| BB.11512 | - Đường kính ống 1800mm | 100m | 540.799.449 | 78.118.700 | 3.728.254 |
| BB.11513 | - Đường kính ống 2000mm | 100m | 618.678.445 | 87.114.500 | 3.728.254 |

BB.11600 LẮP ĐẶT CỐNG HỘP ĐÚC SẴN NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỔ BÊ TÔNG, ĐOẠN ỐNG DÀI 1m

Thành phần công việc:

Vận chuyển cống, tấm đan và vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, căn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật, hạ cống, lắp chỉnh cống, gia công lắp dựng ván khuôn, gia công cốt thép tại các đầu nối, trộn, đổ bê tông, tháo dỡ ván khuôn, đậy tấm đan, trát vữa xung quanh, hoàn thiện.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông |  |  |  |  |
| BB.11601 | - Quy cách cống 400x600mm | 100m | 220.505.180 | 17.823.575 | 4.983.052 |
| BB.11602 | - Quy cách cống 600x600mm | 100m | 239.819.532 | 18.800.705 | 5.026.458 |
| BB.11603 | - Quy cách cống 400x800mm | 100m | 240.702.439 | 19.860.555 | 5.427.481 |
| BB.11604 | - Quy cách cống 600x800mm | 100m | 259.866.617 | 21.266.795 | 5.470.886 |
| BB.11605 | - Quy cách cống 800x800mm | 100m | 278.983.426 | 24.397.230 | 5.516.616 |
| BB.11606 | - Quy cách cống 400x1000mm | 100m | 260.551.809 | 24.050.840 | 5.516.616 |
| BB.11607 | - Quy cách cống 800x1000mm | 100m | 299.175.905 | 28.587.515 | 5.603.427 |
| BB.11608 | - Quy cách cống 800x1400mm | 100m | 339.208.659 | 36.632.035 | 5.779.372 |
| BB.11609 | - Quy cách cống 1200x1400mm | 100m | 402.905.661 | 38.997.310 | 6.211.225 |
| BB.11610 | - Quy cách cống 1400x1500mm | 100m | 470.081.025 | 44.087.175 | 6.295.065 |
| BB.11611 | - Quy cách cống 1200x1600mm | 100m | 448.164.107 | 44.911.790 | 6.263.933 |
| BB.11612 | - Quy cách cống 1200x1800mm | 100m | 493.337.082 | 47.721.685 | 6.376.579 |
| BB.11613 | - Quy cách cống 1400x1800mm | 100m | 537.908.115 | 50.112.810 | 6.419.984 |
| BB.11614 | - Quy cách cống 1200x2000mm | 100m | 539.362.944 | 51.795.645 | 6.501.498 |
| BB.11615 | - Quy cách cống 1400x2000mm | 100m | 618.899.718 | 54.551.255 | 6.539.608 |
| BB.11616 | - Quy cách cống 1400x2200mm | 100m | 699.018.499 | 55.647.295 | 6.580.686 |
| BB.11617 | - Quy cách cống 2200x1500mm | 100m | 726.054.413 | 61.083.550 | 7.052.973 |
| BB.11618 | - Quy cách cống 2200x1800mm | 100m | 805.156.956 | 65.545.260 | 7.142.110 |
| BB.11619 | - Quy cách cống 2500x1500mm | 100m | 805.201.995 | 67.029.050 | 7.147.407 |
| BB.11620 | - Quy cách cống 2500x2000mm | 100m | 1.016.579.334 | 71.873.340 | 7.632.611 |
| BB.11621 | - Quy cách cống 2500x2500mm | 100m | 1.227.184.525 | 79.992.825 | 7.854.289 |
| BB.11622 | - Quy cách cống 3000x3000mm | 100m | 1.658.265.796 | 97.816.400 | 8.269.480 |

BB.11700 LẮP ĐẶT CỐNG HỘP ĐÚC SẴN NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM, ĐOẠN CỐNG DÀI 1m

Thành phần công việc:

Vận chuyển cống, tấm đan và vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, căn chỉnh theo độ dốc thiết kế, hạ cống, lắp chỉnh cống, trộn vữa xảm nối cống, đặt tấm đan, trát vữa xung quanh hoàn thiện.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp xảm |  |  |  |  |
| BB.11701 | - Quy cách cống 400x600mm | 100m | 212.918.110 | 12.095.215 | 4.634.131 |
| BB.11702 | - Quy cách cống 600x600mm | 100m | 231.373.872 | 12.356.300 | 4.634.131 |
| BB.11703 | - Quy cách cống 400x800mm | 100m | 231.346.128 | 12.697.520 | 4.991.749 |
| BB.11704 | - Quy cách cống 600x800mm | 100m | 249.794.954 | 13.390.300 | 4.991.749 |
| BB.11705 | - Quy cách cống 800x800mm | 100m | 268.243.781 | 15.802.105 | 4.991.749 |
| BB.11706 | - Quy cách cống 400x1000mm | 100m | 249.767.211 | 15.455.715 | 4.991.749 |
| BB.11707 | - Quy cách cống 800x1000mm | 100m | 286.664.864 | 18.560.300 | 5.140.756 |
| BB.11708 | - Quy cách cống 800x1400mm | 100m | 323.513.964 | 23.740.640 | 5.140.756 |
| BB.11709 | - Quy cách cống 1200x1400mm | 100m | 385.591.897 | 24.676.410 | 5.334.466 |
| BB.11710 | - Quy cách cống 1400x1500mm | 100m | 451.028.671 | 28.331.600 | 5.334.466 |
| BB.11711 | - Quy cách cống 1200x2000mm | 100m | 516.430.665 | 33.845.405 | 5.334.466 |
| BB.11712 | - Quy cách cống 1400x2000mm | 100m | 595.424.129 | 34.499.410 | 5.334.466 |
| BB.11713 | - Quy cách cống 1400x2200mm | 100m | 674.417.594 | 34.879.405 | 5.334.466 |
| BB.11714 | - Quy cách cống 1200x1600mm | 100m | 429.401.336 | 29.156.215 | 5.334.466 |
| BB.11715 | - Quy cách cống 1200x1800mm | 100m | 473.009.635 | 30.534.020 | 5.334.466 |
| BB.11716 | - Quy cách cống 1400x1800mm | 100m | 516.687.293 | 33.501.600 | 5.334.466 |
| BB.11717 | - Quy cách cống 2200x1500mm | 100m | 700.217.439 | 40.165.989 | 5.677.183 |
| BB.11718 | - Quy cách cống 2200x1800mm | 100m | 777.027.426 | 42.629.235 | 5.677.183 |
| BB.11719 | - Quy cách cống 2500x1500mm | 100m | 777.062.105 | 43.593.440 | 5.677.183 |
| BB.11720 | - Quy cách cống 2500x2000mm | 100m | 985.103.038 | 45.953.545 | 6.019.900 |
| BB.11721 | - Quy cách cống 2500x2500mm | 100m | 1.193.234.138 | 52.061.900 | 6.019.900 |
| BB.11722 | - Quy cách cống 3000x3000mm | 100m | 1.616.699.501 | 64.157.115 | 6.019.900 |

BB.12000 LẮP ĐẶT ỐNG SÀNH, ỐNG XI MĂNG

(Theo Định mức số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng)

BB.12100 LẮP ĐẶT ỐNG SÀNH NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM, ĐOẠN ỐNG DÀI 0,5m

(Theo Định mức số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng)

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh ống, trộn vữa xảm mối nối, lắp giá đỡ.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống sành nối bằng phương pháp xảm |  |  |  |  |
| BB.12101 BB.12102 BB.12103 BB.12104 BB.12105 | - Đường kính ống 50mm - Đường kính ống 75mm - Đường kính ống 100mm - Đường kính ống 150mm - Đường kính ống 200mm | 100m 100m 100m 100m 100m | 1.078.187 1.539.992 1.980.017 2.378.411 2.944.294 | 6.524.498 8.196.340 10.011.894 12.256.187 16.548.368 |  |

BB.12100 NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG VÀNH ĐAI BÊ TÔNG ĐÚC SẴN DÙNG THỦ CÔNG

(Theo Định mức số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, vận chuyển vành đai trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, xuống và lắp đai, trộn vữa, xảm mối nối và bảo dưỡng mối nối đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/mối nối

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nối ống bê tông bằng vành đai bê tông đúc sẵn dùng thủ công |  |  |  |  |
| BB.12101 | - Đường kính ống 200mm | Mối nối | 101.419 | 11.976 |  |
| BB.12102 | - Đường kính ống 300mm | Mối nối | 113.330 | 16.766 |  |
| BB.12103 | - Đường kính ống 400mm | Mối nối | 124.545 | 19.162 |  |
| BB.12104 | - Đường kính ống 500mm | Mối nối | 167.406 | 23.952 |  |
| BB.12105 | - Đường kính ống 600mm | Mối nối | 181.295 | 31.137 |  |
| BB.12106 | - Đường kính ống 750mm | Mối nối | 191.741 | 38.323 |  |
| BB.12107 | - Đường kính ống 800mm | Mối nối | 194.453 | 43.113 |  |
| BB.12108 | - Đường kính ống 900mm | Mối nối | 216.505 | 50.299 |  |
| BB.12109 | - Đường kính ống 1000mm | Mối nối | 238.555 | 55.089 |  |
| BB.12110 | - Đường kính ống 1050mm | Mối nối | 268.637 | 57.485 |  |

BB.12200 LẮP ĐẶT ỐNG XI MĂNG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM, ĐOẠN ỐNG DÀI 0,5m

(Theo Định mức số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng)

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh ống, trộn vữa xảm mối nối, lắp giá đỡ.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống xi măng nối bằng phương pháp xảm |  |  |  |  |
| BB.12201 BB.12202 BB.12203 | - Đường kính ống 100mm - Đường kính ống 150mm - Đường kính ống 200mm | 100m 100m 100m | 19.660.604 21.561.009 23.565.494 | 10.299.317 13.173.545 16.766.330 |  |

BB.12200 NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG VÀNH ĐAI BÊ TÔNG ĐÚC SẴN DÙNG CẦN TRỤC

(Theo Định mức số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, vận chuyển vành đai trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, hạ và lắp đai, trộn vữa, xảm mối nối và bảo dưỡng mối nối đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/mối nối

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nối ống bê tông bằng vành đai bê tông đúc sẵn dùng cần trục |  |  |  |  |
| BB.12201 | - Đường kính ống 1200mm | Mối nối | 300.106 | 50.299 |  |
| BB.12202 | - Đường kính ống 1250mm | Mối nối | 315.564 | 52.694 |  |
| BB.12203 | - Đường kính ống 1350mm | Mối nối | 345.952 | 55.089 |  |
| BB.12204 | - Đường kính ống 1500mm | Mối nối | 391.338 | 64.670 |  |
| BB.12205 | - Đường kính ống 1650mm | Mối nối | 438.724 | 69.461 |  |
| BB.12206 | - Đường kính ống 1800mm | Mối nối | 486.499 | 74.251 |  |
| BB.12207 | - Đường kính ống 1950mm | Mối nối | 957.887 | 81.436 |  |
| BB.12208 | - Đường kính ống 2000mm | Mối nối | 1.114.579 | 83.832 |  |
| BB.12209 | - Đường kính ống 2100mm | Mối nối | 1.428.967 | 88.622 |  |
| BB.12210 | - Đường kính ống 2250mm | Mối nối | 1.898.967 | 93.412 |  |
| BB.12211 | - Đường kính ống 2400mm | Mối nối | 2.369.354 | 100.598 |  |
| BB.12212 | - Đường kính ống 2550mm | Mối nối | 2.841.434 | 105.388 |  |
| BB.12213 | - Đường kính ống 2700mm | Mối nối | 3.311.822 | 112.574 |  |
| BB.12214 | - Đường kính ống 2850mm | Mối nối | 3.785.982 | 119.760 |  |
| BB.12215 | - Đường kính ống 3000mm | Mối nối | 4.256.370 | 124.550 |  |

BB.12300 NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG GẠCH CHỈ (6,5X10,5X22cm)

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, xây mối nối và bảo dưỡng mối nối đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/mối nối

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nối ống bê tông bằng gạch chỉ (6,5x10,5x22cm) |  |  |  |  |
| BB.12301 | - Đường kính ống 200mm | Mối nối | 11.968 | 16.766 |  |
| BB.12302 | - Đường kính ống 300mm | Mối nối | 18.299 | 23.952 |  |
| BB.12303 | - Đường kính ống 400mm | Mối nối | 24.785 | 31.137 |  |
| BB.12304 | - Đường kính ống 500mm | Mối nối | 29.416 | 35.928 |  |
| BB.12305 | - Đường kính ống 600mm | Mối nối | 36.284 | 43.113 |  |
| BB.12306 | - Đường kính ống 750mm | Mối nối | 47.469 | 55.089 |  |
| BB.12307 | - Đường kính ống 800mm | Mối nối | 53.799 | 59.880 |  |
| BB.12308 | - Đường kính ống 900mm | Mối nối | 66.372 | 69.461 |  |
| BB.12309 | - Đường kính ống 1000mm | Mối nối | 75.320 | 76.646 |  |
| BB.12310 | - Đường kính ống 1050mm | Mối nối | 78.562 | 79.041 |  |
| BB.12311 | - Đường kính ống 1200mm | Mối nối | 85.743 | 91.017 |  |

BB.12400 NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG GẠCH THẺ (5x10x20cm)

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, xây mối nối và bảo dưỡng mối nối đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/mối nối

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nối ống bê tông bằng gạch thẻ (5x10x20cm) |  |  |  |  |
| BB.12401 | - Đường kính ống 200mm | Mối nối | 21.204 | 21.557 |  |
| BB.12402 | - Đường kính ống 300mm | Mối nối | 32.302 | 33.533 |  |
| BB.12403 | - Đường kính ống 400mm | Mối nối | 44.193 | 40.718 |  |
| BB.12404 | - Đường kính ống 500mm | Mối nối | 53.110 | 47.904 |  |
| BB.12405 | - Đường kính ống 600mm | Mối nối | 64.504 | 55.089 |  |
| BB.12406 | - Đường kính ống 750mm | Mối nối | 79.070 | 71.856 |  |
| BB.12407 | - Đường kính ống 800mm | Mối nối | 94.725 | 76.646 |  |
| BB.12408 | - Đường kính ống 900mm | Mối nối | 114.839 | 86.227 |  |
| BB.12409 | - Đường kính ống 1000mm | Mối nối | 130.098 | 95.808 |  |
| BB.12410 | - Đường kính ống 1050mm | Mối nối | 137.231 | 100.598 |  |
| BB.12411 | - Đường kính ống 1200mm | Mối nối | 150.213 | 112.574 |  |

BB.12500 NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, trộn vữa, xảm mối nối và bảo dưỡng mối nối đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/mối nối

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nối ống bê tông bằng phương pháp xảm |  |  |  |  |
| BB.12501 | - Đường kính ống 200mm | Mối nối | 2.218 | 11.976 |  |
| BB.12502 | - Đường kính ống 300mm | Mối nối | 3.328 | 16.766 |  |
| BB.12503 | - Đường kính ống 400mm | Mối nối | 4.439 | 21.557 |  |
| BB.12504 | - Đường kính ống 500mm | Mối nối | 5.549 | 26.347 |  |
| BB.12505 | - Đường kính ống 600mm | Mối nối | 6.657 | 31.137 |  |
| BB.12506 | - Đường kính ống 750mm | Mối nối | 8.322 | 38.323 |  |
| BB.12507 | - Đường kính ống 800mm | Mối nối | 8.807 | 43.113 |  |
| BB.12508 | - Đường kính ống 900mm | Mối nối | 9.917 | 47.904 |  |
| BB.12509 | - Đường kính ống 1000mm | Mối nối | 11.027 | 52.694 |  |
| BB.12510 | - Đường kính ống 1050mm | Mối nối | 11.581 | 55.089 |  |
| BB.12511 | - Đường kính ống 1200mm | Mối nối | 13.246 | 62.275 |  |
| BB.12512 | - Đường kính ống 1250mm | Mối nối | 13.802 | 67.065 |  |
| BB.12513 | - Đường kính ống 1350mm | Mối nối | 14.910 | 71.856 |  |
| BB.12514 | - Đường kính ống 1500mm | Mối nối | 16.575 | 81.436 |  |
| BB.12515 | - Đường kính ống 1650mm | Mối nối | 18.239 | 86.227 |  |
| BB.12516 | - Đường kính ống 1800mm | Mối nối | 21.569 | 95.808 |  |
| BB.12517 | - Đường kính ống 1950mm | Mối nối | 22.123 | 102.993 |  |
| BB.12518 | - Đường kính ống 2000mm | Mối nối | 13.802 | 105.388 |  |
| BB.12519 | - Đường kính ống 2100mm | Mối nối | 23.233 | 110.179 |  |
| BB.12520 | - Đường kính ống 2250mm | Mối nối | 24.897 | 117.364 |  |
| BB.12521 | - Đường kính ống 2400mm | Mối nối | 26.492 | 126.945 |  |
| BB.12522 | - Đường kính ống 2550mm | Mối nối | 28.158 | 134.131 |  |
| BB.12523 | - Đường kính ống 2700mm | Mối nối | 29.822 | 141.316 |  |
| BB.12524 | - Đường kính ống 2850mm | Mối nối | 31.486 | 150.897 |  |
| BB.12525 | - Đường kính ống 3000mm | Mối nối | 33.150 | 158.083 |  |

BB.12600 NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG GIOĂNG CAO SU

Thành phần công việc:

Vận chuyển vành đai trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, bôi mỡ, lắp gioăng, lắp mối nối theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/mối nối

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nối ống bê tông bằng gioăng cao su |  |  |  |  |
| BB.12601 | - Đường kính ống 200mm | Mối nối | 46.872 | 7.186 |  |
| BB.12602 | - Đường kính ống 300mm | Mối nối | 100.109 | 11.976 |  |
| BB.12603 | - Đường kính ống 400mm | Mối nối | 200.444 | 16.766 |  |
| BB.12604 | - Đường kính ống 500mm | Mối nối | 351.678 | 19.162 |  |
| BB.12605 | - Đường kính ống 600mm | Mối nối | 519.659 | 21.557 |  |
| BB.12606 | - Đường kính ống 750mm | Mối nối | 780.575 | 28.742 |  |
| BB.12607 | - Đường kính ống 800mm | Mối nối | 867.725 | 31.137 |  |
| BB.12608 | - Đường kính ống 900mm | Mối nối | 1.042.010 | 33.533 |  |
| BB.12609 | - Đường kính ống 1000mm | Mối nối | 1.215.971 | 38.323 |  |
| BB.12610 | - Đường kính ống 1050mm | Mối nối | 1.303.030 | 40.718 |  |
| BB.12611 | - Đường kính ống 1200mm | Mối nối | 1.564.414 | 45.509 |  |
| BB.12612 | - Đường kính ống 1250mm | Mối nối | 1.651.472 | 47.904 |  |
| BB.12613 | - Đường kính ống 1350mm | Mối nối | 1.825.615 | 50.299 |  |
| BB.12614 | - Đường kính ống 1500mm | Mối nối | 2.086.817 | 57.485 |  |
| BB.12615 | - Đường kính ống 1650mm | Mối nối | 2.348.019 | 62.275 |  |
| BB.12616 | - Đường kính ống 1800mm | Mối nối | 2.609.221 | 67.065 |  |
| BB.12617 | - Đường kính ống 1950mm | Mối nối | 2.870.422 | 71.856 |  |
| BB.12618 | - Đường kính ống 2000mm | Mối nối | 2.957.507 | 74.251 |  |
| BB.12619 | - Đường kính ống 2100mm | Mối nối | 3.131.624 | 79.041 |  |
| BB.12620 | - Đường kính ống 2250mm | Mối nối | 3.392.826 | 83.832 |  |
| BB.12621 | - Đường kính ống 2400mm | Mối nối | 3.654.027 | 91.017 |  |
| BB.12622 | - Đường kính ống 2550mm | Mối nối | 3.915.229 | 95.808 |  |
| BB.12623 | - Đường kính ống 2700mm | Mối nối | 4.176.431 | 100.598 |  |
| BB.12624 | - Đường kính ống 2850mm | Mối nối | 4.437.633 | 107.784 |  |
| BB.12625 | - Đường kính ống 3000mm | Mối nối | 4.698.834 | 112.574 |  |

BB.12700 NỐI CỐNG HỘP ĐƠN BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM VỮA XI MĂNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển vành đai trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, bôi mỡ, lắp gioăng, lắp mối nối theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/mối nối

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nối cống hộp đơn bằng phương pháp xảm vữa xi măng |  |  |  |  |
| BB.12701 | - Quy cách 1000x1000mm | Mối nối | 13.870 | 67.065 |  |
| BB.12702 | - Quy cách 1200x1200mm | Mối nối | 16.644 | 81.436 |  |
| BB.12703 | - Quy cách 1600x1600mm | Mối nối | 22.192 | 105.388 |  |
| BB.12704 | - Quy cách 1600x2000mm | Mối nối | 25.660 | 117.364 |  |
| BB.12705 | - Quy cách 2000x2000mm | Mối nối | 28.434 | 134.131 |  |
| BB.12706 | - Quy cách 2500x2500mm | Mối nối | 35.370 | 158.083 |  |
| BB.12707 | - Quy cách 3000x3000mm | Mối nối | 42.305 | 189.220 |  |

BB.12800 NỐI CỐNG HỘP ĐÔI BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM VỮA XI MĂNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển vành đai trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, bôi mỡ, lắp gioăng, lắp mối nối theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/mối nối

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nối cống hộp đôi bằng phương pháp xảm vữa xi măng |  |  |  |  |
| BB.12801 | - Quy cách 2(1600x1600)mm | Mối nối | 33.982 | 153.292 |  |
| BB.12802 | - Quy cách 2(1600x2000)mm | Mối nối | 38.143 | 170.058 |  |
| BB.12803 | - Quy cách 2(2000x2000)mm | Mối nối | 42.305 | 189.220 |  |
| BB.12804 | - Quy cách 2(2500x2500)mm | Mối nối | 52.708 | 237.124 |  |
| BB.12805 | - Quy cách 2(3000x3000)mm | Mối nối | 63.110 | 285.028 |  |

BB.12900 LẮP ĐẶT KHỐI MÓNG BÊ TÔNG ĐỠ ĐOẠN ỐNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển vành đai trong phạm vi 30m, lắp đặt và căn chỉnh khối móng vào vị trí đúng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống |  |  |  |  |
| BB.12901 | - Đường kính ống 200mm | cái | 97.258 | 11.976 |  |
| BB.12902 | - Đường kính ống 300mm | cái | 107.781 | 17.485 |  |
| BB.12903 | - Đường kính ống ≤600mm | cái | 173.666 | 26.347 |  |
| BB.12904 | - Đường kính ống ≤1000mm | cái | 227.459 | 47.904 |  |
| BB.12905 | - Đường kính ống ≤1250mm | cái | 286.236 | 74.251 |  |
| BB.12906 | - Đường kính ống ≤1800mm | cái | 465.000 | 124.550 |  |
| BB.12907 | - Đường kính ống ≤2250mm | cái | 1.874.000 | 177.244 |  |
| BB.12908 | - Đường kính ống ≤3000mm | cái | 4.221.000 | 273.052 |  |

Ghi chú:

Trường hợp có lắp thêm tấm đệm móng thì hao phí vật liệu được bổ sung thêm tấm đệm bê tông và hao phí nhân công lắp đặt được bổ sung thêm 60% của hao phí nhân công lắp đặt khối móng đỡ đoạn ống tương ứng.

BB.13000 LẮP ĐẶT ỐNG GANG

(Theo Định mức số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng)

BB.13100 LẮP ĐẶT ỐNG GANG MIỆNG BÁT NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM, ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

(Theo Định mức số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng)

Thành phần công việc:

Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, khoét lòng mo, đào hố xảm, chèn cát, xuống và dồn ống, lau chùi ống, lắp và chỉnh ống, nhuộm dây đay, trộn vữa xảm mối nối, bảo dưỡng mối nối.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống gang miệng bát nối bằng phương pháp xảm |  |  |  |  |
| BB.13101 | - Đường kính ống 50mm | 100m | 25.529.231 | 5.228.700 |  |
| BB.13102 | - Đường kính ống 75mm | 100m | 38.286.501 | 5.405.944 |  |
| BB.13103 | - Đường kính ống 100mm | 100m | 45.949.672 | 6.625.096 |  |
| BB.13104 | - Đường kính ống 150mm | 100m | 52.572.584 | 9.585.550 |  |
| BB.13105 | - Đường kính ống 200mm | 100m | 69.025.571 | 11.504.098 |  |
| BB.13106 | - Đường kính ống 250mm | 100m | 90.729.576 | 14.294.494 |  |
| BB.13107 | - Đường kính ống 300mm | 100m | 115.285.061 | 17.863.327 | 2.604.013 |
| BB.13108 | - Đường kính ống 350mm | 100m | 162.273.541 | 20.102.830 | 2.604.013 |
| BB.13109 | - Đường kính ống 400mm | 100m | 189.463.767 | 22.339.937 | 2.604.013 |
| BB.13110 | - Đường kính ống 500mm | 100m | 271.194.242 | 27.923.125 | 2.604.013 |
| BB.13111 | - Đường kính ống 600mm | 100m | 362.075.865 | 36.226.190 | 2.604.013 |
| BB.13112 | - Đường kính ống 700mm | 100m | 459.477.189 | 40.755.110 | 3.038.015 |
| BB.13113 | - Đường kính ống 800mm | 100m | 570.453.656 | 45.284.030 | 3.038.015 |
| BB.13114 | - Đường kính ống 900mm | 100m | 681.504.206 | 50.947.765 | 3.038.015 |
| BB.13115 | - Đường kính ống 1000mm | 100m | 792.475.359 | 56.608.915 | 3.038.015 |
| BB.13116 | - Đường kính ống 1100mm | 100m | 903.354.522 | 57.715.295 | 4.320.980 |
| BB.13117 | - Đường kính ống 1200mm | 100m | 1.014.234.029 | 64.531.940 | 4.320.980 |
| BB.13118 | - Đường kính ống 1400mm | 100m | 1.236.064.414 | 75.290.710 | 4.320.980 |
| BB.13119 | - Đường kính ống 1500mm | 100m | 1.347.003.840 | 82.717.415 | 4.696.718 |
| BB.13120 | - Đường kính ống 1600mm | 100m | 1.457.937.945 | 87.652.180 | 3.616.685 |
| BB.13121 | - Đường kính ống 1800mm | 100m | 1.679.806.210 | 88.993.795 | 3.616.685 |
| BB.13122 | - Đường kính ống 2000mm | 100m | 1.901.674.772 | 98.881.420 | 5.072.455 |
| BB.13123 | - Đường kính ống 2200mm | 100m | 2.123.543.082 | 108.771.630 | 5.072.455 |
| BB.13124 | - Đường kính ống 2400mm | 100m | 2.345.411.486 | 118.659.255 | 5.448.192 |
| BB.13125 | - Đường kính ống 2500mm | 100m | 2.456.345.447 | 123.601.775 | 5.448.192 |

BB.13100 LẮP ĐẶT ỐNG GANG - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

(Theo Định mức số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng)

Thành phần công việc:

Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, khoét lòng mo tại vị trí mối nối, chèn cát, hạ và dồn ống, vệ sinh ống, lắp và chỉnh ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1 đoạn ống

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống gang đoạn ống dài 6m |  |  |  |  |
| BB.13101 | - Đường kính ống 100mm | Đoạn ống | 2.736.274 | 258.681 |  |
| BB.13102 | - Đường kính ống 150mm | Đoạn ống | 3.128.313 | 308.980 |  |
| BB.13103 | - Đường kính ống 200mm | Đoạn ống | 4.107.470 | 359.279 |  |
| BB.13104 | - Đường kính ống 250mm | Đoạn ống | 5.399.207 | 423.949 |  |
| BB.13105 | - Đường kính ống ≤400mm | Đoạn ống | 11.278.985 | 313.770 | 198.270 |
| BB.13106 | - Đường kính ống ≤600mm | Đoạn ống | 21.560.156 | 469.457 | 198.270 |
| BB.13107 | - Đường kính ống ≤900mm | Đoạn ống | 40.588.058 | 804.784 | 229.852 |
| BB.13108 | - Đường kính ống ≤1200mm | Đoạn ống | 60.426.042 | 1.070.650 | 229.852 |
| BB.13109 | - Đường kính ống ≤1600mm | Đoạn ống | 86.876.687 | 1.470.647 | 284.242 |
| BB.13110 | - Đường kính ống ≤2200mm | Đoạn ống | 126.552.654 | 1.774.836 | 373.545 |
| BB.13111 | - Đường kính ống ≤2500mm | Đoạn ống | 146.390.638 | 2.174.833 | 479.931 |

BB.13200 LẮP ĐẶT ỐNG GANG MIỆNG BÁT BẰNG GIOĂNG CAO SU, ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

(Theo Định mức số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng)

Thành phần công việc:

Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, khoét lòng mo, đào hố xảm, chèn cát, xuống và dồn ống, lau chùi ống, lắp gioăng kích nối ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống gang miệng bát bằng gioăng cao su |  |  |  |  |
| BB.13201 | - Đường kính ống 50mm | 100m | 25.573.984 | 5.621.511 |  |
| BB.13202 | - Đường kính ống 75mm | 100m | 38.374.741 | 5.813.126 |  |
| BB.13203 | - Đường kính ống 100mm | 100m | 46.090.909 | 7.123.295 |  |
| BB.13204 | - Đường kính ống 150mm | 100m | 52.872.954 | 10.306.503 |  |
| BB.13205 | - Đường kính ống 200mm | 100m | 69.550.109 | 12.368.761 |  |
| BB.13206 | - Đường kính ống 250mm | 100m | 91.588.747 | 15.369.934 |  |
| BB.13207 | - Đường kính ống 300mm | 100m | 116.507.954 | 19.207.029 | 2.604.013 |
| BB.13208 | - Đường kính ống 350mm | 100m | 164.021.328 | 21.616.590 | 2.604.013 |
| BB.13209 | - Đường kính ống 400mm | 100m | 192.131.633 | 24.021.361 | 2.604.013 |
| BB.13210 | - Đường kính ống 500mm | 100m | 276.098.707 | 30.026.102 | 2.604.013 |
| BB.13211 | - Đường kính ống 600mm | 100m | 369.442.629 | 38.953.365 | 2.604.013 |
| BB.13212 | - Đường kính ống 700mm | 100m | 469.419.137 | 43.823.505 | 3.038.015 |
| BB.13213 | - Đường kính ống 800mm | 100m | 582.964.363 | 48.693.645 | 3.038.015 |
| BB.13214 | - Đường kính ống 900mm | 100m | 696.512.468 | 54.781.320 | 3.038.015 |
| BB.13215 | - Đường kính ống 1000mm | 100m | 810.060.174 | 60.868.995 | 3.038.015 |
| BB.13216 | - Đường kính ống 1100mm | 100m | 923.608.156 | 62.058.095 | 3.327.350 |
| BB.13217 | - Đường kính ống 1200mm | 100m | 1.037.157.421 | 69.389.155 | 3.327.350 |
| BB.13218 | - Đường kính ống 1400mm | 100m | 1.264.255.953 | 80.957.030 | 3.327.350 |
| BB.13219 | - Đường kính ống 1500mm | 100m | 1.377.801.318 | 91.907.090 | 3.616.685 |
| BB.13220 | - Đường kính ống 1600mm | 100m | 1.491.349.024 | 97.389.875 | 3.616.685 |
| BB.13221 | - Đường kính ống 1800mm | 100m | 1.718.444.191 | 98.881.420 | 3.616.685 |
| BB.13222 | - Đường kính ống 2000mm | 100m | 1.945.539.342 | 109.867.670 | 5.072.455 |
| BB.13223 | - Đường kính ống 2200mm | 100m | 2.172.634.494 | 120.856.505 | 5.072.455 |
| BB.13224 | - Đường kính ống 2400mm | 100m | 2.399.729.645 | 131.842.755 | 5.448.192 |
| BB.13225 | - Đường kính ống 2500mm | 100m | 2.513.277.367 | 137.335.880 | 5.448.192 |

BB.13200 NỐI ỐNG GANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM

(Theo Định mức số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng)

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu ống, nhuộm dây đay, trộn vữa xảm mối nối và bảo dưỡng mối nối theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1 mối nối

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nối ống gang bằng phương pháp xảm |  |  |  |  |
| BB.13201 | - Đường kính ống 100mm | Mối nối | 7.319 | 23.952 |  |
| BB.13202 | - Đường kính ống 150mm | Mối nối | 10.858 | 28.742 |  |
| BB.13203 | - Đường kính ống 200mm | Mối nối | 14.657 | 38.323 |  |
| BB.13204 | - Đường kính ống 250mm | Mối nối | 19.048 | 50.299 |  |
| BB.13205 | - Đường kính ống 300mm | Mối nối | 22.749 | 79.041 |  |
| BB.13206 | - Đường kính ống 350mm | Mối nối | 27.137 | 98.203 |  |
| BB.13207 | - Đường kính ống 400mm | Mối nối | 32.286 | 136.526 |  |
| BB.13208 | - Đường kính ống 450mm | Mối nối | 37.687 | 153.292 |  |
| BB.13209 | - Đường kính ống 500mm | Mối nối | 43.103 | 172.454 |  |
| BB.13210 | - Đường kính ống 600mm | Mối nối | 55.939 | 225.148 |  |
| BB.13211 | - Đường kính ống 700mm | Mối nối | 67.881 | 277.842 |  |
| BB.13212 | - Đường kính ống 800mm | Mối nối | 80.914 | 332.931 |  |
| BB.13213 | - Đường kính ống 900mm | Mối nối | 97.713 | 368.859 |  |
| BB.13214 | - Đường kính ống 1000mm | Mối nối | 110.775 | 421.553 |  |
| BB.13215 | - Đường kính ống 1100mm | Mối nối | 117.697 | 428.739 |  |
| BB.13216 | - Đường kính ống 1200mm | Mối nối | 124.872 | 481.433 |  |
| BB.13217 | - Đường kính ống 1400mm | Mối nối | 143.059 | 560.474 |  |
| BB.13218 | - Đường kính ống 1500mm | Mối nối | 153.676 | 615.564 |  |
| BB.13219 | - Đường kính ống 1600mm | Mối nối | 163.909 | 653.887 |  |
| BB.13220 | - Đường kính ống 1800mm | Mối nối | 184.402 | 663.468 |  |
| BB.13221 | - Đường kính ống 2000mm | Mối nối | 204.898 | 735.323 |  |
| BB.13222 | - Đường kính ống 2200mm | Mối nối | 225.384 | 809.574 |  |
| BB.13223 | - Đường kính ống 2400mm | Mối nối | 245.863 | 883.825 |  |
| BB.13224 | - Đường kính ống 2500mm | Mối nối | 256.121 | 919.753 |  |

BB.13300 LẮP ĐẶT ỐNG GANG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH, ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

(Theo Định mức số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng)

Thành phần công việc:

Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, khoét lòng mo đào hố xảm, chèn cát, xuống và dồn ống, lau chùi ống, lắp chỉnh, làm vệ sinh đầu ống, cắt gioăng, lắp mặt bích bắt bu lông nối ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống gang nối bằng phương pháp mặt bích, |  |  |  |  |
| BB.13301 | - Đường kính ống 50mm | 100m | 25.994.566 | 5.058.641 |  |
| BB.13302 | - Đường kính ống 75mm | 100m | 39.247.924 | 5.470.614 |  |
| BB.13303 | - Đường kính ống 100mm | 100m | 46.896.689 | 6.411.924 |  |
| BB.13304 | - Đường kính ống 150mm | 100m | 53.481.315 | 9.276.571 |  |
| BB.13305 | - Đường kính ống 200mm | 100m | 69.901.244 | 11.132.843 |  |
| BB.13306 | - Đường kính ống 250mm | 100m | 92.452.933 | 13.832.222 |  |
| BB.13307 | - Đường kính ống 300mm | 100m | 116.936.408 | 17.286.086 | 2.604.013 |
| BB.13308 | - Đường kính ống 350mm | 100m | 164.504.449 | 19.456.128 | 2.604.013 |
| BB.13309 | - Đường kính ống 400mm | 100m | 191.619.282 | 21.618.985 | 2.604.013 |
| BB.13310 | - Đường kính ống 500mm | 100m | 273.818.879 | 27.022.534 | 2.604.013 |
| BB.13311 | - Đường kính ống 600mm | 100m | 373.120.808 | 35.057.770 | 2.604.013 |
| BB.13312 | - Đường kính ống 700mm | 100m | 472.694.265 | 39.441.930 | 3.038.015 |
| BB.13313 | - Đường kính ống 800mm | 100m | 583.468.341 | 43.823.505 | 3.038.015 |
| BB.13314 | - Đường kính ống 900mm | 100m | 694.826.476 | 49.303.705 | 3.038.015 |
| BB.13315 | - Đường kính ống 1000mm | 100m | 807.384.730 | 54.781.320 | 3.038.015 |
| BB.13316 | - Đường kính ống 1100mm | 100m | 925.654.556 | 55.851.510 | 3.327.350 |
| BB.13317 | - Đường kính ống 1200mm | 100m | 1.036.436.633 | 62.451.015 | 3.327.350 |
| BB.13318 | - Đường kính ống 1400mm | 100m | 1.261.008.088 | 72.860.810 | 3.327.350 |
| BB.13319 | - Đường kính ống 1500mm | 100m | 1.371.789.165 | 81.430.085 | 3.616.685 |
| BB.13320 | - Đường kính ống 1600mm | 100m | 1.490.700.055 | 85.511.800 | 3.616.685 |
| BB.13321 | - Đường kính ống 1800mm | 100m | 1.715.782.561 | 87.608.235 | 3.616.685 |
| BB.13322 | - Đường kính ống 2000mm | 100m | 1.940.866.067 | 97.343.345 | 5.072.455 |
| BB.13323 | - Đường kính ống 2200mm | 100m | 2.165.949.573 | 107.078.455 | 5.072.455 |
| BB.13324 | - Đường kính ống 2400mm | 100m | 2.391.033.079 | 116.813.565 | 5.448.192 |
| BB.13325 | - Đường kính ống 2500mm | 100m | 2.505.335.509 | 121.678.535 | 5.448.192 |

Ghi chú:

- Trường hợp ống và các phụ tùng ống nhập khẩu có kèm các vật liệu phụ nhập đồng bộ cho công tác lắp đặt ống như gioăng cao su, mỡ bôi trơn, cao su tấm, bu lông... thì khi thanh quyết toán không được tính chi phí các loại vật liệu trên.

- Nếu lắp ống trong điều kiện không có công khoét lòng mo đào hố xảm, chèn cát thì chi phí nhân công nhân với hệ số 0,6.

BB.13300 NỐI ỐNG GANG BẰNG GIOĂNG CAO SU

(Theo Định mức số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng)

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu ống, lắp gioăng kích nối ống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1 mối nối

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nối ống gang bằng gioăng cao su |  |  |  |  |
| BB.13301 | - Đường kính ống 100mm | Mối nối | 16.134 | 16.766 |  |
| BB.13302 | - Đường kính ống 150mm | Mối nối | 29.616 | 35.928 |  |
| BB.13303 | - Đường kính ống 200mm | Mối nối | 46.872 | 35.928 |  |
| BB.13304 | - Đường kính ống 250mm | Mối nối | 71.984 | 52.694 |  |
| BB.13305 | - Đường kính ống 300mm | Mối nối | 100.109 | 52.694 |  |
| BB.13306 | - Đường kính ống 350mm | Mối nối | 137.502 | 93.412 |  |
| BB.13307 | - Đường kính ống 400mm | Mối nối | 200.522 | 122.155 |  |
| BB.13308 | - Đường kính ống 450mm | Mối nối | 268.948 | 138.921 |  |
| BB.13309 | - Đường kính ống 500mm | Mối nối | 351.600 | 153.292 |  |
| BB.13310 | - Đường kính ống 600mm | Mối nối | 519.321 | 184.430 |  |
| BB.13311 | - Đường kính ống 700mm | Mối nối | 693.256 | 208.382 |  |
| BB.13312 | - Đường kính ống 800mm | Mối nối | 867.205 | 232.333 |  |
| BB.13313 | - Đường kính ống 900mm | Mối nối | 1.041.308 | 261.076 |  |
| BB.13314 | - Đường kính ống 1000mm | Mối nối | 1.215.399 | 289.818 |  |
| BB.13315 | - Đường kính ống 1100mm | Mối nối | 1.389.257 | 294.608 |  |
| BB.13316 | - Đường kính ống 1200mm | Mối nối | 1.563.348 | 330.536 |  |
| BB.13317 | - Đường kính ống 1400mm | Mối nối | 1.911.374 | 383.230 |  |
| BB.13318 | - Đường kính ống 1500mm | Mối nối | 2.085.881 | 435.925 |  |
| BB.13319 | - Đường kính ống 1600mm | Mối nối | 2.259.842 | 462.272 |  |
| BB.13320 | - Đường kính ống 1800mm | Mối nối | 2.608.207 | 469.457 |  |
| BB.13321 | - Đường kính ống 2000mm | Mối nối | 2.956.363 | 522.151 |  |
| BB.13322 | - Đường kính ống 2200mm | Mối nối | 3.304.519 | 574.846 |  |
| BB.13323 | - Đường kính ống 2400mm | Mối nối | 3.652.675 | 625.145 |  |
| BB.13324 | - Đường kính ống 2500mm | Mối nối | 3.826.767 | 651.492 |  |

BB.13400 NỐI ỐNG GANG BẰNG MẶT BÍCH

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh mối nối, lắp tấm đệm cao su, bắt bu lông nối ống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1 mối nối

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nối ống gang bằng mặt bích |  |  |  |  |
| BB.13401 | - Đường kính ống 100mm | Mối nối | 74.000 | 16.766 |  |
| BB.13402 | - Đường kính ống 150mm | Mối nối | 79.000 | 31.137 |  |
| BB.13403 | - Đường kính ống 200mm | Mối nối | 84.000 | 31.137 |  |
| BB.13404 | - Đường kính ống 250mm | Mối nối | 121.000 | 47.904 |  |
| BB.13405 | - Đường kính ống 300mm | Mối nối | 126.000 | 47.904 |  |
| BB.13406 | - Đường kính ống 350mm | Mối nối | 163.000 | 83.832 |  |
| BB.13407 | - Đường kính ống 400mm | Mối nối | 168.000 | 110.179 |  |
| BB.13408 | - Đường kính ống 450mm | Mối nối | 189.000 | 124.550 |  |
| BB.13409 | - Đường kính ống 500mm | Mối nối | 210.000 | 138.921 |  |
| BB.13410 | - Đường kính ống 600mm | Mối nối | 220.000 | 165.268 |  |
| BB.13411 | - Đường kính ống 700mm | Mối nối | 262.000 | 186.825 |  |
| BB.13412 | - Đường kính ống 800mm | Mối nối | 272.000 | 208.382 |  |
| BB.13413 | - Đường kính ống 900mm | Mối nối | 290.000 | 234.729 |  |
| BB.13414 | - Đường kính ống 1000mm | Mối nối | 324.000 | 261.076 |  |
| BB.13415 | - Đường kính ống 1100mm | Mối nối | 366.000 | 265.866 |  |
| BB.13416 | - Đường kính ống 1200mm | Mối nối | 376.000 | 297.004 |  |
| BB.13417 | - Đường kính ống 1400mm | Mối nối | 428.000 | 344.907 |  |
| BB.13418 | - Đường kính ống 1500mm | Mối nối | 438.000 | 385.626 |  |
| BB.13419 | - Đường kính ống 1600mm | Mối nối | 480.000 | 407.182 |  |
| BB.13420 | - Đường kính ống 1800mm | Mối nối | 532.000 | 416.763 |  |
| BB.13421 | - Đường kính ống 2000mm | Mối nối | 584.000 | 462.272 |  |
| BB.13422 | - Đường kính ống 2200mm | Mối nối | 636.000 | 507.780 |  |
| BB.13423 | - Đường kính ống 2400mm | Mối nối | 688.000 | 553.289 |  |
| BB.13424 | - Đường kính ống 2500mm | Mối nối | 730.000 | 577.241 |  |

Ghi chú:

Trường hợp lắp đặt ống gang (bao gồm lắp đặt đoạn ống và nối ống) trong điều kiện không có công tác khoét lòng mo để xảm mối nối, chèn cát thì đơn giá nhân công nhân với hệ số 0,8 của công tác lắp đặt đoạn ống gang.

BB.14000 LẮP ĐẶT ỐNG THÉP

BB.14100 LẮP ĐẶT ỐNG THÉP ĐEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Vận chuyển và rải ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, vệ sinh ống, lắp và chỉnh ống, hàn, mài ống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn đoạn ống 6m |  |  |  |  |
| BB.14101 | - Đường kính ống 15mm | 100m | 560.252 | 3.997.572 | 53.238 |
| BB.14102 | - Đường kính ống 20mm | 100m | 783.897 | 4.536.490 | 53.238 |
| BB.14103 | - Đường kính ống 25mm | 100m | 976.364 | 5.073.012 | 53.238 |
| BB.14104 | - Đường kính ống 32mm | 100m | 1.238.905 | 5.350.854 | 67.435 |
| BB.14105 | - Đường kính ống 40mm | 100m | 1.577.532 | 6.107.735 | 92.279 |
| BB.14106 | - Đường kính ống 50mm | 100m | 1.531.326 | 6.299.350 | 117.124 |
| BB.14107 | - Đường kính ống 60mm | 100m | 2.450.791 | 6.974.793 | 145.517 |
| BB.14108 | - Đường kính ống 75mm | 100m | 2.928.424 | 6.979.584 | 173.912 |
| BB.14109 | - Đường kính ống 80mm | 100m | 5.602.994 | 7.496.945 | 216.502 |
| BB.14110 | - Đường kính ống 100mm | 100m | 5.551.632 | 8.450.230 | 269.740 |
| BB.14111 | - Đường kính ống 125mm | 100m | 6.101.800 | 9.346.031 | 330.077 |
| BB.14112 | - Đường kính ống 150mm | 100m | 7.321.990 | 10.232.252 | 393.962 |
| BB.14113 | - Đường kính ống 200mm | 100m | 11.708.632 | 12.699.297 | 672.221 |
| BB.14114 | - Đường kính ống 250mm | 100m | 16.285.019 | 14.505.271 | 949.414 |
| BB.14115 | - Đường kính ống 300mm | 100m | 19.608.926 | 9.599.922 | 4.279.763 |
| BB.14116 | - Đường kính ống 350mm | 100m | 22.870.588 | 10.672.967 | 4.775.233 |
| BB.14117 | - Đường kính ống 400mm | 100m | 32.621.209 | 11.343.620 | 4.911.522 |
| BB.14118 | - Đường kính ống 500mm | 100m | 40.684.674 | 13.465.758 | 5.568.585 |
| BB.14119 | - Đường kính ống 600mm | 100m | 48.821.366 | 15.360.353 | 6.045.599 |
| BB.14120 | - Đường kính ống 700mm | 100m | 68.221.796 | 18.052.547 | 6.628.315 |
| BB.14121 | - Đường kính ống 800mm | 100m | 77.968.407 | 20.275.283 | 7.105.329 |
| BB.14122 | - Đường kính ống 900mm | 100m | 87.713.873 | 22.495.624 | 7.586.957 |
| BB.14123 | - Đường kính ống 1000mm | 100m | 161.897.280 | 26.854.870 | 8.059.357 |
| BB.14124 | - Đường kính ống 1200mm | 100m | 194.275.054 | 29.048.864 | 9.467.569 |
| BB.14125 | - Đường kính ống 1300mm | 100m | 210.464.036 | 38.222.442 | 9.926.482 |
|  | Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn đoạn ống 6m |  |  |  |  |
| BB.14126 | - Đường kính ống 1400mm | 100m | 226.652.929 | 31.753.034 | 10.380.780 |
| BB.14127 | - Đường kính ống 1500mm | 100m | 291.400.076 | 34.021.279 | 13.239.147 |
| BB.14128 | - Đường kính ống 1600mm | 100m | 311.093.200 | 36.289.524 | 15.603.032 |
| BB.14129 | - Đường kính ống 1800mm | 100m | 349.977.980 | 36.744.610 | 16.843.126 |
| BB.14130 | - Đường kính ống 2000mm | 100m | 388.862.850 | 40.826.014 | 18.087.833 |
| BB.14131 | - Đường kính ống 2200mm | 100m | 427.749.349 | 42.663.124 | 20.174.400 |
| BB.14132 | - Đường kính ống 2500mm | 100m | 487.108.053 | 46.054.713 | 26.829.878 |

BB.14200 LẮP ĐẶT ỐNG THÉP KHÔNG RỈ - NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Vận chuyển và rải ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, vệ sinh ống, lắp và chỉnh ống, hàn, mài ống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đồng/ 100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống thép không rỉ - nối bằng phương pháp hàn đoạn ống 6m |  |  |  |  |
| BB.14201 | - Đường kính ống 15mm | 100m | 689.238 | 2.522.135 | 14.197 |
| BB.14202 | - Đường kính ống 20mm | 100m | 919.018 | 3.530.510 | 21.295 |
| BB.14203 | - Đường kính ống 25mm | 100m | 1.127.421 | 4.419.126 | 31.943 |
| BB.14204 | - Đường kính ống 32mm | 100m | 1.403.592 | 4.967.624 | 39.041 |
| BB.14205 | - Đường kính ống 40mm | 100m | 1.748.432 | 5.645.463 | 49.689 |
| BB.14206 | - Đường kính ống 50mm | 100m | 2.101.569 | 5.959.233 | 60.336 |
| BB.14207 | - Đường kính ống 60mm | 100m | 2.508.418 | 6.474.199 | 74.533 |
| BB.14208 | - Đường kính ống 75mm | 100m | 3.266.644 | 6.536.474 | 92.279 |
| BB.14209 | - Đường kính ống 80mm | 100m | 4.928.987 | 6.962.817 | 99.378 |
| BB.14210 | - Đường kính ống 100mm | 100m | 6.432.801 | 8.007.120 | 145.517 |
| BB.14211 | - Đường kính ống 125mm | 100m | 8.154.924 | 9.405.911 | 195.207 |
| BB.14212 | - Đường kính ống 150mm | 100m | 9.799.523 | 10.656.200 | 248.445 |
| BB.14213 | - Đường kính ống 200mm | 100m | 15.760.864 | 10.934.042 | 724.039 |
| BB.14214 | - Đường kính ống 250mm | 100m | 21.863.356 | 13.741.205 | 901.500 |
| BB.14215 | - Đường kính ống 300mm | 100m | 26.235.103 | 8.919.688 | 3.044.383 |
| BB.14216 | - Đường kính ống 350mm | 100m | 30.606.630 | 9.422.677 | 3.221.843 |
| BB.14217 | - Đường kính ống 400mm | 100m | 43.634.083 | 10.141.234 | 3.395.754 |
| BB.14218 | - Đường kính ống 500mm | 100m | 54.621.207 | 14.902.872 | 4.339.541 |
| BB.14219 | - Đường kính ống 600mm | 100m | 65.543.424 | 17.825.004 | 4.754.799 |
| BB.14220 | - Đường kính ống 700mm | 100m | 91.614.611 | 22.229.758 | 5.252.961 |
| BB.14221 | - Đường kính ống 800mm | 100m | 104.768.136 | 23.283.642 | 5.941.508 |
| BB.14222 | - Đường kính ống 900mm | 100m | 117.863.135 | 24.644.110 | 6.385.159 |
| BB.14223 | - Đường kính ống 1000mm | 100m | 130.958.135 | 27.563.847 | 6.832.359 |
| BB.14224 | - Đường kính ống 1200mm | 100m | 209.184.356 | 29.218.923 | 8.134.920 |
| BB.14225 | - Đường kính ống 1300mm | 100m | 226.538.232 | 30.071.610 | 8.315.930 |
| BB.14226 | - Đường kính ống 1400mm | 100m | 304.555.753 | 32.382.969 | 8.932.487 |
| BB.14227 | - Đường kính ống 1500mm | 100m | 326.309.758 | 34.696.722 | 9.393.884 |

BB.14300 LẮP ĐẶT ỐNG THÉP TRÁNG KẼM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 8M

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy dũa, ren ống, lau chùi ống, lắp chỉnh ống, nối ống, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông: |  |  |  |  |
| BB.14301 | - Đường kính ống ≤ 25mm | 100m | 1.180.882 | 2.514.950 |  |
| BB.14302 | - Đường kính ống 32mm | 100m | 1.487.765 | 2.970.036 |  |
| BB.14303 | - Đường kính ống 40mm | 100m | 1.881.325 | 3.401.170 |  |
| BB.14304 | - Đường kính ống 50mm | 100m | 2.283.107 | 3.736.496 |  |
| BB.14305 | - Đường kính ống 67mm | 100m | 2.904.949 | 4.067.033 |  |
| BB.14306 | - Đường kính ống 76mm | 100m | 3.785.015 | 4.531.699 |  |
| BB.14307 | - Đường kính ống 89mm | 100m | 5.616.556 | 4.773.614 |  |
| BB.14308 | - Đường kính ống 100mm | 100m | 7.336.652 | 5.041.875 |  |
| BB.14309 | - Đường kính ống 110mm | 100m | 9.269.996 | 5.267.023 |  |
| BB.14310 | - Đường kính ống 150mm | 100m | 11.751.118 | 6.821.501 |  |
| BB.14311 | - Đường kính ống 200mm | 100m | 18.666.474 | 9.125.674 |  |
| BB.14312 | - Đường kính ống 250mm | 100m | 25.798.230 | 11.372.362 |  |

Ghi chú: Trường hợp lắp đặt ống ngoài nhà không phải lắp giá đỡ ống thì đơn giá nhân công nhân với hệ số 0,8.

LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TRÊN BỜ

BB.15000 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TUYẾN CHÍNH

BB.15100 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TUYẾN CHÍNH BỌC 1 LỚP VẢI THỦY TINH δ=3 ± 0,5mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 8m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót và bảo ôn ống, hàn ống, lao đẩy ống, lắp đặt hoàn chỉnh.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính bọc một lớp vải thủy tinh |  |  |  |  |
| BB.15101 | - Đường kính ống <57mm | 100m | 15.370.980 | 11.394.680 | 57.522 |
| BB.15102 | - Đường kính ống 67-89mm | 100m | 24.448.564 | 14.173.555 | 101.524 |
| BB.15103 | - Đường kính ống 108x3,5mm | 100m | 36.490.236 | 15.510.000 | 176.063 |
| BB.15104 | - Đường kính ống 108x4,0mm | 100m | 40.740.254 | 17.578.000 | 189.584 |
| BB.15105 | - Đường kính ống 159x5,0mm | 100m | 72.489.534 | 20.059.600 | 4.051.735 |
| BB.15106 | - Đường kính ống 159x6,3mm | 100m | 88.767.437 | 22.355.080 | 4.146.381 |
| BB.15107 | - Đường kính ống 219x7,0mm | 100m | 134.230.609 | 25.374.360 | 5.636.552 |
| BB.15108 | - Đường kính ống 219x9,0mm | 100m | 168.719.623 | 28.435.000 | 5.822.463 |
| BB.15109 | - Đường kính ống 237x7,0mm | 100m | 167.447.085 | 33.791.120 | 5.859.938 |

Ghi chú:

- Khi lắp đặt ống ở độ dốc từ 7°-8° thì chi phí nhân công hệ số 1,12.

- Khi lắp đặt ống ở độ dốc từ 9°-35° thì chi phí nhân công hệ số 1,14.

- Khi lắp đặt ống qua địa hình bùn nước≤50cm chi phí nhân công nhân số 1,2; nếu bùn nước >50cm thì lập dự toán riêng.

BB.15200 LẮP ĐẶT ỐNG DẪN XĂNG DẦU TUYẾN CHÍNH BỌC 2 LỚP VẢI THỦY TINH δ= 6 ± 0,5mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 8m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cạo rỉ, sơn lót, bọc bảo ôn ống 2 lớp vải thủy tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính bọc hai lớp vải thủy tinh |  |  |  |  |
| BB.15201 | - Đường kính ống <57mm | 100m | 18.786.746 | 12.015.080 | 60.902 |
| BB.15202 | - Đường kính ống 67-89mm | 100m | 29.763.752 | 15.000.755 | 101.524 |
| BB.15203 | - Đường kính ống 108x3,5mm | 100m | 42.935.344 | 16.750.800 | 176.063 |
| BB.15204 | - Đường kính ống 108x4,0mm | 100m | 47.185.362 | 18.679.210 | 192.964 |
| BB.15205 | - Đường kính ống 159x5,0mm | 100m | 81.964.586 | 21.341.760 | 4.051.735 |
| BB.15206 | - Đường kính ống 159x6,3mm | 100m | 98.242.488 | 23.805.265 | 4.146.381 |
| BB.15207 | - Đường kính ống 219x7,0mm | 100m | 147.266.349 | 26.925.360 | 5.636.552 |
| BB.15208 | - Đường kính ống 219x9,0mm | 100m | 181.755.364 | 30.296.200 | 5.822.463 |
| BB.15209 | - Đường kính ống 273x7,0mm | 100m | 183.693.501 | 35.983.200 | 5.859.938 |

BB.15300 LẮP ĐẶT ỐNG DẪN XĂNG DẦU TUYẾN CHÍNH BỌC 3 LỚP VẢI THỦY TINH δ= 9 ± 0,5mm- ĐOẠN ỐNG DÀI 8m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn ống 3 lớp vải thủy tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính bọc ba lớp vải thủy tinh |  |  |  |  |
| BB.15301 | - Đường kính ống <57mm | 100m | 22.219.351 | 12.015.080 | 57.522 |
| BB.15302 | - Đường kính ống 67-89mm | 100m | 35.098.542 | 15.000.755 | 101.524 |
| BB.15303 | - Đường kính ống 108x3,5mm | 100m | 49.397.305 | 16.750.800 | 176.063 |
| BB.15304 | - Đường kính ống 108x4,0mm | 100m | 53.647.323 | 18.679.210 | 189.584 |
| BB.15305 | - Đường kính ống 159x5,0mm | 100m | 91.455.790 | 21.352.100 | 4.051.735 |
| BB.15306 | - Đường kính ống 159x6,3mm | 100m | 107.733.692 | 23.807.850 | 4.146.381 |
| BB.15307 | - Đường kính ống 219x7,0mm | 100m | 160.322.014 | 26.935.700 | 5.636.552 |
| BB.15308 | - Đường kính ống 219x9,0mm | 100m | 194.811.028 | 30.296.200 | 5.822.463 |
| BB.15309 | - Đường kính ống 273x7,0mm | 100m | 199.957.083 | 35.983.200 | 5.859.938 |

BB.16000 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO

BB.16100 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO, QUÉT 2 LỚP SƠN CHỐNG RỈ 1 LỚP SƠN LÓT, ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho, quét 2 lớp sơn chống rỉ, 1 lớp sơn lót |  |  |  |  |
| BB.16101 | - Đường kính ống <57mm | 100m | 12.068.605 | 9.202.600 | 50.703 |
| BB.16102 | - Đường kính ống 67-89mm | 100m | 19.292.268 | 10.981.080 | 81.125 |
| BB.16103 | - Đường kính ống 108x3,5mm | 100m | 30.273.937 | 12.987.040 | 98.026 |
| BB.16104 | - Đường kính ống 108x4,0mm | 100m | 34.538.036 | 13.855.600 | 111.547 |
| BB.16105 | - Đường kính ống 159x5,0mm | 100m | 63.427.790 | 14.855.995 | 2.085.916 |
| BB.16106 | - Đường kính ống 159x6,3mm | 100m | 79.764.226 | 16.564.680 | 2.180.562 |
| BB.16107 | - Đường kính ống 219x7,0mm | 100m | 121.916.707 | 18.612.000 | 2.970.512 |
| BB.16108 | - Đường kính ống 219x9,0mm | 100m | 156.522.021 | 20.928.160 | 3.156.423 |
| BB.16109 | - Đường kính ống 273x7,0mm | 100m | 151.961.136 | 24.236.960 | 3.092.199 |

BB.16200 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO, BỌC 1 LỚP VẢI THỦY TINH δ = 3 ± 0,5mm, ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn 1 lớp vải thủy tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho, bọc 1 lớp vải thủy tinh δ=3 ± 0,5mm |  |  |  |  |
| BB.16201 | - Đường kính ống <57mm | 100m | 15.823.131 | 12.614.800 | 51.717 |
| BB.16202 | - Đường kính ống 67-89mm | 100m | 25.161.844 | 15.510.000 | 82.748 |
| BB.16203 | - Đường kính ống 108x3,5mm | 100m | 37.379.249 | 18.405.200 | 99.987 |
| BB.16204 | - Đường kính ống 108x4,0mm | 100m | 41.643.348 | 19.604.640 | 113.778 |
| BB.16205 | - Đường kính ống 159x5,0mm | 100m | 72.698.713 | 21.967.330 | 2.127.634 |
| BB.16206 | - Đường kính ống 159x6,3mm | 100m | 89.035.149 | 24.495.460 | 2.224.173 |
| BB.16207 | - Đường kính ống 219x7,0mm | 100m | 134.636.726 | 27.711.200 | 3.029.922 |
| BB.16208 | - Đường kính ống 219x9,0mm | 100m | 169.242.040 | 31.185.440 | 3.219.551 |
| BB.16209 | - Đường kính ống 273x7,0mm | 100m | 167.952.256 | 36.575.165 | 3.154.043 |

BB.16300 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO, BỌC HAI LỚP VẢI THỦY TINH δ = 6 ± 0,5mm, ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn ống 2 lớp vải thủy tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho, bọc hai lớp vải thủy tinh |  |  |  |  |
| BB.16301 | - Đường kính ống <57mm | 100m | 18.830.077 | 13.235.200 | 51.717 |
| BB.16302 | - Đường kính ống 67-89mm | 100m | 29.835.088 | 16.419.920 | 82.748 |
| BB.16303 | - Đường kính ống 108x3,5mm | 100m | 43.044.099 | 19.472.288 | 99.987 |
| BB.16304 | - Đường kính ống 108x4,0mm | 100m | 47.308.198 | 20.773.060 | 113.778 |
| BB.16305 | - Đường kính ống 159x5,0mm | 100m | 82.173.715 | 23.621.730 | 2.127.634 |
| BB.16306 | - Đường kính ống 159x6,3mm | 100m | 98.510.150 | 26.346.320 | 2.224.173 |
| BB.16307 | - Đường kính ống 219x7,0mm | 100m | 147.672.467 | 29.649.950 | 3.029.922 |
| BB.16308 | - Đường kính ống 219x9,0mm | 100m | 182.277.780 | 33.367.180 | 3.219.551 |
| BB.16309 | - Đường kính ống 273x7,0mm | 100m | 184.198.671 | 39.038.670 | 3.154.043 |

BB.16400 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO, BỌC 3 LỚP VẢI THỦY TINH δ = 9 ± 0,5mm ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn ống 3 lớp vải thủy tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho, bọc 3 lớp vải thủy tinh |  |  |  |  |
| BB.16401 | - Đường kính ống <57mm | 100m | 22.262.681 | 15.902.920 | 51.717 |
| BB.16402 | - Đường kính ống 67-89mm | 100m | 35.169.878 | 19.708.040 | 82.748 |
| BB.16403 | - Đường kính ống 108x3,5mm | 100m | 49.506.060 | 23.368.400 | 99.987 |
| BB.16404 | - Đường kính ống 108x4,0mm | 100m | 53.770.159 | 24.924.570 | 113.778 |
| BB.16405 | - Đường kính ống 159x5,0mm | 100m | 91.664.969 | 28.067.930 | 2.127.634 |
| BB.16406 | - Đường kính ống 159x6,3mm | 100m | 108.001.404 | 31.296.595 | 2.224.173 |
| BB.16407 | - Đường kính ống 219x7,0mm | 100m | 160.728.131 | 35.590.280 | 3.029.922 |
| BB.16408 | - Đường kính ống 219x9,0mm | 100m | 195.333.444 | 40.041.650 | 3.219.551 |
| BB.16409 | - Đường kính ống 273x7,0mm | 100m | 200.462.253 | 46.840.200 | 3.154.043 |

BB.17000 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT TRONG ĐIỀU KIỆN BÌNH THƯỜNG

BB.17100 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU QUA SÔNG - HỒ BỌC 3 LỚP VẢI THỦY TINH δ = 9 ± 0,5mm, ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn ống 3 lớp vải thủy tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu qua sông, hồ, bọc 3 lớp vải thủy tinh |  |  |  |  |
| BB.17101 | - Đường kính ống 108x8,0mm | 100m | 91.006.825 | 26.222.240 | 7.205.936 |
| BB.17102 | - Đường kính ống 159x8,0mm | 100m | 133.553.076 | 29.986.000 | 8.224.618 |
| BB.17103 | - Đường kính ống 159x12mm | 100m | 183.659.210 | 33.421.465 | 8.537.963 |
| BB.17104 | - Đường kính ống 219x9,0mm | 100m | 200.770.224 | 37.810.795 | 10.208.778 |
| BB.17105 | - Đường kính ống 219x12mm | 100m | 252.531.750 | 42.538.760 | 13.065.324 |
| BB.17106 | - Đường kính ống 273x12mm | 100m | 314.599.098 | 50.624.640 | 13.431.195 |

BB.17200 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU QUA ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT BỌC 3 LỚP VẢI THỦY TINH δ = 9 ± 0,5mm, ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn ống 3 lớp, bọc gỗ, lao đẩy ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu qua đường bộ, đường sắt, bọc 3 lớp vải thủy tinh |  |  |  |  |
| BB.17201 | - Đường kính ống 108x8,0mm | 100m | 91.011.725 | 26.904.680 | 4.357.366 |
| BB.17202 | - Đường kính ống 159x8,0mm | 100m | 133.559.777 | 31.061.360 | 5.271.298 |
| BB.17203 | - Đường kính ống 159x12mm | 100m | 183.665.911 | 34.639.000 | 5.584.642 |
| BB.17204 | - Đường kính ống 219x9,0mm | 100m | 200.778.105 | 38.775.000 | 7.150.708 |
| BB.17205 | - Đường kính ống 219x12mm | 100m | 252.539.350 | 43.614.120 | 7.474.498 |
| BB.17206 | - Đường kính ống 273x12mm | 100m | 314.613.799 | 51.919.725 | 7.735.618 |

BB.17300 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG LỒNG DẪN XĂNG DẦU BỌC 1 LỚP VẢI THỦY TINH δ = 3 ± 0,5mm

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, lắp đặt ống vào vị trí.

Đơn vị tính: đồng/10m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt đường ống lồng dẫn xăng dầu, bọc 1 lớp vải thủy tinh |  |  |  |  |
| BB.17301 | - Đường kính ống 219x7mm | 10m | 12.631.516 | 2.985.675 | 2.318.968 |
| BB.17302 | - Đường kính ống 273x8mm | 10m | 17.908.440 | 3.556.960 | 2.549.384 |
| BB.17303 | - Đường kính ống 325x8mm | 10m | 21.320.980 | 4.260.080 | 2.696.200 |
| BB.17304 | - Đường kính ống 426x10mm | 10m | 34.657.677 | 4.756.400 | 2.767.539 |

BB.18000 LẮP ĐẶT ỐNG ĐỒNG DẪN GA CÁC LOẠI

BB.18100 LẮP ĐẶT ỐNG ĐỒNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN - ĐOẠN ỐNG DÀI 2m

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, lắp chỉnh ống, hàn nối ống, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống đồng nối bằng phương pháp hàn |  |  |  |  |
| BB.18101 | - Đường kính ống 6,4mm | 100m | 1.409.106 | 3.233.507 |  |
| BB.18102 | - Đường kính ống 9,5mm | 100m | 2.354.209 | 3.808.352 |  |
| BB.18103 | - Đường kính ống 12,7mm | 100m | 3.688.886 | 4.009.548 |  |
| BB.18104 | - Đường kính ống 15,9mm | 100m | 6.388.839 | 4.404.754 |  |
| BB.18105 | - Đường kính ống 19,1mm | 100m | 4.669.909 | 5.314.927 |  |
| BB.18106 | - Đường kính ống 22,2mm | 100m | 8.114.852 | 5.525.703 |  |
| BB.18107 | - Đường kính ống 25,4mm | 100m | 9.868.411 | 5.693.367 |  |
| BB.18108 | - Đường kính ống 28,6mm | 100m | 11.617.732 | 5.789.174 |  |
| BB.18109 | - Đường kính ống 31,8mm | 100m | 13.368.818 | 5.920.910 |  |
| BB.18110 | - Đường kính ống 34,9mm | 100m | 15.063.223 | 5.310.136 |  |
| BB.18111 | - Đường kính ống 38,1mm | 100m | 16.813.109 | 5.468.219 |  |
| BB.18112 | - Đường kính ống 41,3mm | 100m | 18.559.718 | 5.561.631 |  |
| BB.18113 | - Đường kính ống 54mm | 100m | 25.497.473 | 6.100.549 |  |
| BB.18114 | - Đường kính ống 66,7mm | 100m | 32.435.193 | 6.546.054 |  |

BB.19000 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA

BB.19100 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA MIỆNG BÁT NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÁN KEO ĐOẠN ỐNG DÀI 6M

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30 m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh dán ống, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo: |  |  |  |  |
| BB.19101 | - Đường kính ống 20mm | 100m | 587.844 | 596.402 |  |
| BB.19102 | - Đường kính ống 25mm | 100m | 808.241 | 699.395 |  |
| BB.19103 | - Đường kính ống 32mm | 100m | 1.149.547 | 840.712 |  |
| BB.19104 | - Đường kính ống 40mm | 100m | 1.562.972 | 1.049.093 |  |
| BB.19105 | - Đường kính ống 50mm | 100m | 2.185.582 | 1.312.564 |  |
| BB.19106 | - Đường kính ống 60mm | 100m | 2.300.611 | 1.432.324 |  |
| BB.19107 | - Đường kính ống 89mm | 100m | 2.905.965 | 1.513.760 |  |
| BB.19108 | - Đường kính ống 100mm | 100m | 4.617.446 | 1.841.901 |  |
| BB.19109 | - Đường kính ống 125mm | 100m | 8.354.809 | 2.002.379 |  |
| BB.19110 | - Đường kính ống 150mm | 100m | 11.492.160 | 2.162.857 |  |
| BB.19111 | - Đường kính ống 200mm | 100m | 18.383.621 | 2.723.331 |  |
| BB.19112 | - Đường kính ống 250mm | 100m | 25.623.073 | 3.061.053 |  |
| BB.19113 | - Đường kính ống 300mm | 100m | 32.862.272 | 3.674.221 |  |

BB.19200 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PVC MIỆNG BÁT BẰNG PHƯƠNG PHÁP NỐI GIOĂNG ĐOẠN ỐNG DÀI 6M

Thành phần công việc:

Vận chuyển và rải ống, đo lấy dấu, cưa cắt ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh ống, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống nhựa pvc miệng bát bằng phương pháp nối gioăng: |  |  |  |  |
| BB.19201 | - Đường kính ống 100mm | 100m | 4.827.697 | 1.597.592 |  |
| BB.19202 | - Đường kính ống 150mm | 100m | 11.875.721 | 1.676.633 |  |
| BB.19203 | - Đường kính ống 200mm | 100m | 18.998.233 | 2.237.107 |  |
| BB.19204 | - Đường kính ống 250mm | 100m | 26.587.961 | 2.797.582 |  |
| BB.19205 | - Đường kính ống 300mm | 100m | 34.230.422 | 3.362.847 |  |

Ghi chú: Trường hợp vật liệu dùng cho lắp các loại ống và phụ tùng ống như: gioăng cao su, bu lông, mỡ... được nhập đồng bộ với ống và phụ tùng thì không được tính những loại vật liệu trên.

BB.19300 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI 6M

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30 m, đo và lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép ống, lau chùi, căn chỉnh ống, hàn ống, lắp giá đỡ.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp hàn: |  |  |  |  |
| BB.19301 | - Đường kính ống 20mm | 100m | 582.525 | 1.580.825 | 68.325 |
| BB.19302 | - Đường kính ống 25mm | 100m | 801.313 | 1.717.351 | 77.435 |
| BB.19303 | - Đường kính ống 32mm | 100m | 1.141.414 | 1.786.812 | 100.210 |
| BB.19304 | - Đường kính ống 40mm | 100m | 1.553.030 | 1.995.193 | 113.875 |
| BB.19305 | - Đường kính ống 50mm | 100m | 2.172.626 | 2.098.186 | 132.095 |
| BB.19306 | - Đường kính ống 60mm | 100m | 2.282.828 | 2.275.431 | 163.980 |
| BB.19307 | - Đường kính ống 75mm | 100m | 2.595.960 | 2.308.963 | 182.200 |
| BB.19308 | - Đường kính ống 80mm | 100m | 2.700.303 | 2.445.489 | 204.975 |
| BB.19309 | - Đường kính ống 100mm | 100m | 4.592.626 | 2.943.689 | 264.191 |
| BB.19310 | - Đường kính ống 125mm | 100m | 8.328.081 | 3.092.190 | 332.516 |
| BB.19311 | - Đường kính ống 150mm | 100m | 11.461.313 | 3.508.953 | 378.066 |
| BB.19312 | - Đường kính ống 200mm | 100m | 18.341.919 | 3.861.046 | 441.836 |
| BB.19313 | - Đường kính ống 250mm | 100m | 25.567.980 | 4.344.875 | 546.601 |

BB.19400 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 8M

Thành phần công việc:

Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30 m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép, lau chùi ống, căn chỉnh ống, nối ống bằng măng sông, lắp giá đỡ.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông: |  |  |  |  |
| BB.19401 | - Đường kính ống 15mm | 100m | 377.296 | 1.295.798 |  |
| BB.19402 | - Đường kính ống 20mm | 100m | 599.728 | 1.360.468 |  |
| BB.19403 | - Đường kính ống 25mm | 100m | 825.541 | 1.386.815 |  |
| BB.19404 | - Đường kính ống 32mm | 100m | 1.182.915 | 1.425.138 |  |
| BB.19405 | - Đường kính ống 40mm | 100m | 1.612.908 | 1.789.207 |  |
| BB.19406 | - Đường kính ống 50mm | 100m | 2.254.315 | 1.813.159 |  |
| BB.19407 | - Đường kính ống 67mm | 100m | 2.604.447 | 1.944.894 |  |
| BB.19408 | - Đường kính ống 76mm | 100m | 2.843.413 | 2.205.970 |  |
| BB.19409 | - Đường kính ống 89mm | 100m | 3.153.368 | 2.584.410 |  |
| BB.19410 | - Đường kính ống 100mm | 100m | 4.955.728 | 2.756.864 |  |
| BB.19411 | - Đường kính ống 110mm | 100m | 6.735.216 | 3.032.311 |  |
| BB.19412 | - Đường kính ống 150mm | 100m | 12.313.362 | 3.722.125 |  |
| BB.19413 | - Đường kính ống 200mm | 100m | 19.682.857 | 4.965.229 |  |
| BB.19414 | - Đường kính ống 250mm | 100m | 27.396.096 | 6.069.411 |  |

Ghi chú: Trường hợp vật liệu dùng cho lắp các loại ống và phụ tùng ống như: gioăng cao su, bu lông, mỡ... được nhập đồng bộ với ống và phụ tùng thì không được tính những loại vật liệu trên.

BB.19500 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA GÂN XOẮN HDPE 1 LỚP CÓ ĐẦU NỐI GAI, ĐOẠN ỐNG DÀI 5m

Thành phần công việc:

Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi ống, căn chỉnh ống, nối ống bằng ống nối.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống nhựa gân xoắn 1 lớp có đầu nối gai |  |  |  |  |
| BB.19501 | - Đường kính ống 100mm | 100m | 15.251.475 | 359.279 |  |
| BB.19502 | - Đường kính ống 150mm | 100m | 34.018.877 | 390.416 |  |
| BB.19503 | - Đường kính ống 200mm | 100m | 60.480.338 | 455.086 |  |
| BB.19504 | - Đường kính ống 250mm | 100m | 94.749.724 | 598.798 |  |
| BB.19505 | - Đường kính ống 300mm | 100m | 137.822.424 | 893.406 |  |
| BB.19506 | - Đường kính ống 350mm | 100m | 187.403.451 | 1.041.908 |  |
| BB.19507 | - Đường kính ống 400mm | 100m | 244.064.004 | 1.310.169 |  |
| BB.19508 | - Đường kính ống 500mm | 100m | 380.346.631 | 1.820.344 |  |
| BB.19509 | - Đường kính ống 600mm | 100m | 598.779.037 | 2.347.286 |  |
| BB.19510 | - Đường kính ống 700mm | 100m | 811.752.942 | 2.874.228 |  |
| BB.19511 | - Đường kính ống 800mm | 100m | 1.055.113.951 | 3.458.654 |  |
| BB.19512 | - Đường kính ống 1000mm | 100m | 1.621.228.857 | 4.613.136 |  |

Ghi chú:

Trong trường hợp lắp ống nhựa gân xoắn 2 lớp có đầu nối gai, chi phí nhân công được nhân hệ số k = 1,1.

BB.19600 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA GÂN XOẮN HDPE 2 LỚP NỐI MÀNG KEO, ĐOẠN ỐNG DÀI 5m

Thành phần công việc:

Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, căn chỉnh ống, cố định ống, nối ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối màng keo |  |  |  |  |
| BB.19601 | - Đường kính ống 100mm | 100m | 15.227.528 | 414.368 |  |
| BB.19602 | - Đường kính ống 150mm | 100m | 34.036.278 | 447.901 |  |
| BB.19603 | - Đường kính ống 200mm | 100m | 60.509.741 | 524.547 |  |
| BB.19604 | - Đường kính ống 250mm | 100m | 94.796.229 | 689.815 |  |
| BB.19605 | - Đường kính ống 300mm | 100m | 137.874.418 | 1.027.537 |  |
| BB.19606 | - Đường kính ống 350mm | 100m | 187.475.637 | 1.199.990 |  |
| BB.19607 | - Đường kính ống 400mm | 100m | 244.136.059 | 1.506.575 |  |
| BB.19608 | - Đường kính ống 500mm | 100m | 380.451.167 | 2.093.396 |  |
| BB.19609 | - Đường kính ống 600mm | 100m | 598.933.237 | 2.934.108 |  |
| BB.19610 | - Đường kính ống 700mm | 100m | 811.962.026 | 3.305.362 |  |
| BB.19611 | - Đường kính ống 800mm | 100m | 1.055.408.102 | 3.782.005 |  |
| BB.19612 | - Đường kính ống 1000mm | 100m | 1.621.751.487 | 5.305.346 |  |

BB.19700 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG MĂNG SÔNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30 m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông: Đoạn ống dài 300 mét: |  |  |  |  |
| BB.19701 | - Đường kính ống 16mm | 100m | 610.671 | 349.698 |  |
| BB.19702 | - Đường kính ống 20mm | 100m | 900.990 | 368.859 |  |
| BB.19703 | - Đường kính ống 25mm | 100m | 1.001.100 | 388.021 |  |
|  | Đoạn ống dài 200 mét: |  |  |  |  |
| BB.19704 | - Đường kính ống 32mm | 100m | 1.551.705 | 579.636 |  |
|  | Đoạn ống dài 150 mét: |  |  |  |  |
| BB.19705 | - Đường kính ống 40mm | 100m | 2.392.629 | 656.282 |  |
|  | Đoạn ống dài 100 mét: |  |  |  |  |
| BB.19706 | - Đường kính ống 50mm | 100m | 3.704.070 | 732.928 |  |
|  | Đoạn ống dài 50 mét: |  |  |  |  |
| BB.19707 | - Đường kính ống 63mm | 100m | 5.897.069 | 771.251 |  |
| BB.19708 | - Đường kính ống 75mm | 100m | 8.350.010 | 809.574 |  |
|  | Đoạn ống dài 25 mét: |  |  |  |  |
| BB.19709 | - Đường kính ống 90mm | 100m | 11.964.342 | 929.334 |  |

BB.19800 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÁN KEO ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30 m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, quét keo, căn chỉnh dán ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp dán keo: |  |  |  |  |
| BB.19801 | - Đường kính ống 110mm | 100m | 17.903.016 | 2.378.424 |  |
| BB.19802 | - Đường kính ống 125mm | 100m | 23.065.641 | 2.584.410 |  |
| BB.19803 | - Đường kính ống 140mm | 100m | 28.875.740 | 2.790.396 |  |
| BB.19804 | - Đường kính ống 160mm | 100m | 37.694.931 | 2.955.664 |  |
| BB.19805 | - Đường kính ống 180mm | 100m | 47.839.372 | 3.137.699 |  |
| BB.19806 | - Đường kính ống 200mm | 100m | 58.669.673 | 3.511.349 |  |
| BB.19807 | - Đường kính ống 250mm | 100m | 91.775.729 | 3.952.064 |  |
| BB.19808 | - Đường kính ống 280mm | 100m | 114.980.776 | 4.395.174 |  |
| BB.19809 | - Đường kính ống 320mm | 100m | 150.600.467 | 4.742.476 |  |
| BB.19810 | - Đường kính ống 350mm | 100m | 179.861.069 | 5.140.078 |  |

BB.19900 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30 m, đo lấy dấu, cắt ống, tảy vát mép, lau chùi ống, căn chỉnh ống, hàn ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn: Đoạn ống dài 300 mét: |  |  |  |  |
| BB.19911 | - Đường kính ống 20mm | 100m | 909.091 | 991.609 | 4.555 |
|  | Đoạn ống dài 250 mét: |  |  |  |  |
| BB.19921 | - Đường kính ống 25mm | 100m | 1.010.101 | 1.077.836 | 5.466 |
|  | Đoạn ống dài 200 mét: |  |  |  |  |
| BB.19931 | - Đường kính ống 32mm | 100m | 1.565.657 | 1.494.599 | 5.922 |
|  | Đoạn ống dài 150 mét: |  |  |  |  |
| BB.19941 | - Đường kính ống 40mm | 100m | 2.414.141 | 1.667.052 | 6.833 |
|  | Đoạn ống dài 70 mét: |  |  |  |  |
| BB.19951 | - Đường kính ống 20mm | 100m | 909.091 | 1.255.080 | 6.377 |
| BB.19952 | - Đường kính ống 25mm | 100m | 1.010.101 | 1.365.258 | 7.744 |
| BB.19953 | - Đường kính ống 32mm | 100m | 1.565.657 | 1.420.348 | 8.199 |
| BB.19954 | - Đường kính ống 40mm | 100m | 2.414.141 | 1.585.616 | 9.566 |
|  | Đoạn ống dài 50 mét: |  |  |  |  |
| BB.19961 | - Đường kính ống 50mm | 100m | 3.737.374 | 1.355.678 | 9.110 |
| BB.19962 | - Đường kính ống 63 mm | 100m | 5.949.495 | 1.508.970 | 10.932 |
|  | Đoạn ống dài 40 mét: |  |  |  |  |
| BB.19971 | - Đường kính ống 75mm | 100m | 8.424.242 | 1.607.172 | 11.843 |
| BB.19972 | - Đường kính ống 90mm | 100m | 12.070.707 | 1.834.716 | 13.665 |

BB.20100 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA NHÔM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG, ĐOẠN ỐNG DÀI 100m

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống và măng sông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông |  |  |  |  |
| BB.20101 | - Đường kính ống 12mm | 100m | 231.054 | 157.685 |  |
| BB.20102 | - Đường kính ống 16mm | 100m | 404.811 | 162.855 |  |

BB.20200 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA NHÔM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG, ĐOẠN ỐNG DÀI 50m

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.20201 | Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông đường kính ống 20mm | 100m | 579.960 | 336.050 |  |

BB.20300 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA NHÔM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG, ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông |  |  |  |  |
| BB.20301 | - Đường kính ống 26mm | 100m | 826.023 | 2.585.000 |  |
| BB.20302 | - Đường kính ống 32mm | 100m | 1.185.317 | 2.843.500 |  |

BB.21000 GIA CÔNG, LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÔNG GIÓ

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

Chi phí cần thiết về vật liệu, nhân công và máy thi công cho công tác gia công và lắp đặt hệ thống thông gió, phụ tùng ống thông gió bao gồm:

Chi phí vật liệu bao gồm các vật liệu cần thiết kể cả hao hụt trong gia công để hoàn thành một đơn vị sản phẩm (1m ống, 1cái phụ tùng) của hệ đường ống thông gió, số lượng đinh tán nhôm cho công tác gia công ống và số bulông mạ phục vụ cho quá trình lắp đặt được tính bình quân theo quy định của thiết kế, nếu trong thực tế có yêu cầu đặc biệt khác thì điều chỉnh lại cho phù hợp.

Chi phí gia công côn được tính bình quân cho hai đầu ống.

Chi phí nhân công, máy thi công gia công và lắp đặt đã tính đủ các chi phí cần thiết theo yêu cầu kỹ thuật để hoàn thành sản phẩm. Điều kiện lắp đặt của hệ thống thông gió được quy định lắp ở độ cao ≤4m trong điều kiện phức tạp trên trần, trong tầng hầm kỹ thuật v.v.. Nếu lắp đặt ống ở độ cao >4m thì chi phí vận chuyển vật tư trong nhà được cộng thêm chi phí bốc xếp và vận chuyển vật liệu lên cao tùy theo biện pháp vận chuyển của mã AL.70000 trong tập đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng để lập dự toán. Chiều cao ghi trong các công tác lắp đặt này là độ cao tính từ cốt ± 0.00 theo thiết kế của công trình.

Công tác gia công ống thông gió và phụ tùng ống thông gió trong các đơn giá được thực hiện theo phương pháp gia công bằng máy ghép mí 1,1 kW. Trường hợp gia công bằng thủ công thì chi phí của nhân công và máy được điều chỉnh như sau: Chi phí nhân công nhân với hệ số 1,2; bỏ chi phí máy ghép mí 1,1 kW.

BB.21100 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT ỐNG THÔNG GIÓ HỘP BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công ống, hàn ống, theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối ống.

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn |  |  |  |  |
| BB.21101 | - Chu vi ống 0,8m | m | 37.498 | 263.670 | 2.426 |
| BB.21102 | - Chu vi ống 1,2m | m | 54.591 | 387.750 | 5.933 |
| BB.21103 | - Chu vi ống 1,6m | m | 77.937 | 527.340 | 8.200 |
| BB.21104 | - Chu vi ống 2,0m | m | 97.608 | 651.420 | 10.033 |
| BB.21105 | - Chu vi ống 2,4m | m | 117.524 | 778.085 | 12.083 |
| BB.21106 | - Chu vi ống 2,8m | m | 320.848 | 902.165 | 13.667 |
| BB.21107 | - Chu vi ống 3,2m | m | 364.056 | 1.026.245 | 15.717 |
| BB.21108 | - Chu vi ống 3,6m | m | 415.656 | 1.165.835 | 17.768 |
| BB.21109 | - Chu vi ống 4,0m | m | 466.256 | 1.305.425 | 19.818 |
| BB.21110 | - Chu vi ống 4,4m | m | 510.367 | 1.429.505 | 21.868 |
| BB.21111 | - Chu vi ống 4,8m | m | 287.484 | 1.553.585 | 23.700 |
| BB.21112 | - Chu vi ống 5,6m | m | 344.635 | 1.801.745 | 27.335 |
| BB.21113 | - Chu vi ống 6,4m | m | 405.539 | 2.049.905 | 31.436 |
| BB.21114 | - Chu vi ống 7,2m | m | 471.699 | 2.298.065 | 35.317 |
| BB.21115 | - Chu vi ống 8,0m | m | 541.863 | 2.548.810 | 38.953 |

BB.21200 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT ỐNG THÔNG GIÓ TRÒN BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công ống, hàn ống theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối ống.

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn |  |  |  |  |
| BB.21201 | - Đường kính ống 109mm | m | 17.942 | 93.060 | 1.367 |
| BB.21202 | - Đường kính ống 137mm | m | 21.208 | 118.910 | 1.832 |
| BB.21203 | - Đường kính ống 164mm | m | 24.339 | 142.175 | 2.050 |
| BB.21204 | - Đường kính ống 191mm | m | 27.655 | 165.440 | 2.516 |
| BB.21205 | - Đường kính ống 219mm | m | 31.587 | 188.705 | 2.734 |
| BB.21206 | - Đường kính ống 246mm | m | 35.102 | 211.970 | 3.199 |
| BB.21207 | - Đường kính ống 273mm | m | 39.134 | 235.235 | 3.417 |
| BB.21208 | - Đường kính ống 301mm | m | 43.301 | 258.500 | 4.100 |
| BB.21209 | - Đường kính ống 328mm | m | 47.216 | 281.765 | 4.566 |
| BB.21210 | - Đường kính ống 383mm | m | 55.865 | 328.295 | 5.250 |
| BB.21211 | - Đường kính ống 437mm | m | 70.464 | 374.825 | 5.933 |
| BB.21212 | - Đường kính ống 492mm | m | 80.465 | 423.940 | 6.617 |

BB.21300 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT ỐNG THÔNG GIÓ HỘP BẰNG PHƯƠNG PHÁP GHÉP MÍ DÁN KEO

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công ống theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt, nối ống.

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo |  |  |  |  |
| BB.21301 | - Chu vi ống 0,8m | m | 71.896 | 211.970 | 3.417 |
| BB.21302 | - Chu vi ống 1,2m | m | 88.810 | 310.200 | 6.834 |
| BB.21303 | - Chu vi ống 1,6m | m | 147.382 | 421.355 | 6.834 |
| BB.21304 | - Chu vi ống 2,0m | m | 166.046 | 522.170 | 10.251 |
| BB.21305 | - Chu vi ống 2,4m | m | 185.963 | 620.400 | 10.251 |
| BB.21306 | - Chu vi ống 2,8m | m | 208.655 | 721.215 | 13.667 |
| BB.21307 | - Chu vi ống 3,2m | m | 230.592 | 822.030 | 17.084 |
| BB.21308 | - Chu vi ống 3,6m | m | 295.441 | 933.185 | 17.084 |
| BB.21309 | - Chu vi ống 4,0m | m | 361.291 | 1.044.340 | 20.502 |
| BB.21310 | - Chu vi ống 4,4m | m | 386.483 | 1.142.570 | 20.502 |
| BB.21311 | - Chu vi ống 4,8m | m | 425.012 | 1.243.385 | 23.919 |
| BB.21312 | - Chu vi ống 5,6m | m | 482.163 | 1.442.430 | 27.335 |
| BB.21313 | - Chu vi ống 6,4m | m | 543.067 | 1.638.890 | 30.752 |
| BB.21314 | - Chu vi ống 7,2m | m | 609.227 | 1.837.935 | 34.169 |
| BB.21315 | - Chu vi ống 8,0m | m | 679.391 | 2.039.565 | 37.586 |

BB.21400 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT ỐNG THÔNG GIÓ TRÒN BẰNG PHƯƠNG PHÁP GHÉP MÍ DÁN KEO

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công ống theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt, nối ống.

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo |  |  |  |  |
| BB.21401 | - Đường kính ống 109mm | m | 52.291 | 74.965 | 1.367 |
| BB.21402 | - Đường kính ống 137mm | m | 56.058 | 95.645 | 1.832 |
| BB.21403 | - Đường kính ống 164mm | m | 58.488 | 113.740 | 2.050 |
| BB.21404 | - Đường kính ống 191mm | m | 62.004 | 131.835 | 2.516 |
| BB.21405 | - Đường kính ống 219mm | m | 65.936 | 149.930 | 2.734 |
| BB.21406 | - Đường kính ống 246mm | m | 69.451 | 169.576 | 3.417 |
| BB.21407 | - Đường kính ống 273mm | m | 73.383 | 188.188 | 3.417 |
| BB.21408 | - Đường kính ống 301mm | m | 77.150 | 206.800 | 3.417 |
| BB.21409 | - Đường kính ống 328mm | m | 81.666 | 225.412 | 3.417 |
| BB.21410 | - Đường kính ống 383mm | m | 90.114 | 262.636 | 3.417 |
| BB.21411 | - Đường kính ống 437mm | m | 139.463 | 299.860 | 6.834 |
| BB.21412 | - Đường kính ống 492mm | m | 148.912 | 339.152 | 6.834 |

LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

Chi phí cần thiết về vật liệu, nhân công và máy thi công cho công tác lắp đặt phụ tùng đường ống (như côn, cút, van...) được tính cho từng cách lắp đặt phù hợp với phương pháp lắp đặt của mỗi loại ống.

Nếu lắp vòi, bịt đầu ống thì chi phí vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được tính bằng hệ số 0,5 lần chi phí vật liệu phụ nhân công, máy thi công của đơn giá lắp đặt cút có đường kính tương ứng.

Nếu lắp kính bích thì chi phí vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được tính bằng hệ số 1,5 lần chi phí vật liệu phụ, nhân công, máy thi công của đơn giá lắp đặt cút có đường kính tương ứng.

Nếu lắp chữ thập thì chi phí vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được tính bằng hệ số 2 lần chi phí vật liệu phụ, nhân công, máy thi công của đơn giá lắp đặt cút có đường kính tương ứng.

Công việc rà van chưa tính trong đơn giá.

BB.22000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG BÊ TÔNG

BB.22100 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT BÊ TÔNG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIOĂNG CAO SU

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi ống và phụ tùng, lắp chỉnh gioăng, nối ống với phụ tùng.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt côn bê tông bằng phương pháp nối gioăng |  |  |  |  |
| BB.22101 | - Đường kính côn 400mm | cái | 484.241 | 83.832 | 30.380 |
| BB.22102 | - Đường kính côn 500mm | cái | 807.582 | 102.993 | 30.380 |
| BB.22103 | - Đường kính côn 600mm | cái | 1.164.219 | 134.420 | 37.975 |
| BB.22104 | - Đường kính côn 700mm | cái | 1.533.288 | 162.855 | 37.975 |
| BB.22105 | - Đường kính côn 800mm | cái | 1.902.176 | 186.120 | 37.975 |
| BB.22106 | - Đường kính côn 900mm | cái | 2.271.425 | 224.895 | 37.975 |
| BB.22107 | - Đường kính côn 1000mm | cái | 2.772.413 | 258.500 | 37.975 |
| BB.22108 | - Đường kính côn 1200mm | cái | 3.537.457 | 346.390 | 44.052 |
| BB.22109 | - Đường kính côn 1400mm | cái | 4.301.458 | 429.110 | 44.052 |
| BB.22110 | - Đường kính côn 1500mm | cái | 4.683.719 | 460.130 | 44.052 |
| BB.22111 | - Đường kính côn 1600mm | cái | 5.065.979 | 542.850 | 44.052 |
| BB.22112 | - Đường kính côn 1800mm | cái | 5.829.982 | 594.550 | 44.052 |
| BB.22113 | - Đường kính côn 2000mm | cái | 6.596.064 | 677.270 | 44.052 |
|  | Lắp đặt cút bê tông bằng phương pháp nối gioăng |  |  |  |  |
| BB.22121 | - Đường kính cút 400mm | cái | 488.346 | 83.832 | 30.380 |
| BB.22122 | - Đường kính cút 500mm | cái | 811.964 | 102.993 | 30.380 |
| BB.22123 | - Đường kính cút 600mm | cái | 1.168.877 | 134.420 | 37.975 |
| BB.22124 | - Đường kính cút 700mm | cái | 1.538.221 | 162.855 | 37.975 |
| BB.22125 | - Đường kính cút 800mm | cái | 1.908.886 | 186.120 | 37.975 |
| BB.22126 | - Đường kính cút 900mm | cái | 2.279.912 | 224.895 | 37.975 |
| BB.22127 | - Đường kính cút 1000mm | cái | 2.778.295 | 258.500 | 37.975 |
| BB.22128 | - Đường kính cút 1200mm | cái | 3.543.015 | 346.390 | 44.052 |
| BB.22129 | - Đường kính cút 1400mm | cái | 4.306.692 | 429.110 | 44.052 |
| BB.22130 | - Đường kính cút 1500mm | cái | 4.692.541 | 460.130 | 44.052 |
| BB.22131 | - Đường kính cút 1600mm | cái | 5.070.889 | 542.850 | 44.052 |
| BB.22132 | - Đường kính cút 1800mm | cái | 5.849.572 | 594.550 | 44.052 |
| BB.22133 | - Đường kính cút 2000mm | cái | 6.600.326 | 677.270 | 44.052 |

BB.22200 LẮP ĐẶT CÚT SÀNH NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM

Thành phần công việc:

Vận chuyển cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh ống, trộn vữa xảm mối nối.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt cút sành miệng bát nối bằng phương pháp xảm |  |  |  |  |
| BB.22201 | - Đường kính cút 50mm | cái | 8.590 | 31.137 |  |
| BB.22202 | - Đường kính cút 75mm | cái | 11.837 | 35.928 |  |
| BB.22203 | - Đường kính cút 100mm | cái | 15.476 | 43.113 |  |
| BB.22204 | - Đường kính cút 150mm | cái | 18.420 | 50.299 |  |
| BB.22205 | - Đường kính cút 200mm | cái | 24.311 | 55.089 |  |

BB.23000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG GANG

BB.23100 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT GANG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, chùi ống và phụ tùng, tẩy ba via, lắp chỉnh và xảm mối nối.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp xảm |  |  |  |  |
| BB.23101 | - Đường kính côn 50mm | cái | 371.606 | 57.485 |  |
| BB.23102 | - Đường kính côn 75mm | cái | 556.447 | 74.251 |  |
| BB.23103 | - Đường kính côn 100mm | cái | 722.363 | 95.808 |  |
| BB.23104 | - Đường kính côn 150mm | cái | 1.064.415 | 119.760 |  |
| BB.23105 | - Đường kính côn 200mm | cái | 1.439.271 | 153.292 |  |
| BB.23106 | - Đường kính côn 250mm | cái | 2.089.693 | 194.010 |  |
| BB.23107 | - Đường kính côn 300mm | cái | 2.838.863 | 229.938 | 26.040 |
| BB.23108 | - Đường kính côn 350mm | cái | 3.673.879 | 273.052 | 26.040 |
| BB.23109 | - Đường kính côn 400mm | cái | 4.672.816 | 304.189 | 26.040 |
| BB.23110 | - Đường kính côn 500mm | cái | 6.671.286 | 361.674 | 28.933 |
| BB.23111 | - Đường kính côn 600mm | cái | 8.674.780 | 444.620 | 31.827 |
| BB.23112 | - Đường kính côn 700mm | cái | 10.677.296 | 509.245 | 31.827 |
| BB.23113 | - Đường kính côn 800mm | cái | 12.680.019 | 571.285 | 31.827 |
| BB.23114 | - Đường kính côn 900mm | cái | 14.690.747 | 641.080 | 36.167 |
| BB.23115 | - Đường kính côn 1000mm | cái | 16.692.117 | 710.875 | 36.167 |
| BB.23116 | - Đường kính côn 1100mm | cái | 18.683.220 | 741.895 | 36.167 |
| BB.23117 | - Đường kính côn 1200mm | cái | 20.676.927 | 809.105 | 43.400 |
| BB.23118 | - Đường kính côn 1400mm | cái | 24.670.349 | 943.525 | 43.400 |
| BB.23119 | - Đường kính côn 1500mm | cái | 26.669.148 | 1.010.735 | 43.400 |
| BB.23120 | - Đường kính côn 1600mm | cái | 28.662.312 | 1.034.000 | 43.400 |
| BB.23121 | - Đường kính côn 1800mm | cái | 32.657.384 | 1.160.665 | 43.400 |
| BB.23122 | - Đường kính côn 2000mm | cái | 36.652.282 | 1.292.500 | 43.400 |
| BB.23123 | - Đường kính côn 2200mm | cái | 40.647.601 | 1.421.750 | 43.400 |
| BB.23124 | - Đường kính côn 2400mm | cái | 44.642.351 | 1.548.415 | 43.400 |
| BB.23125 | - Đường kính côn 2500mm | cái | 46.640.308 | 1.613.040 | 43.400 |
|  | Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp xảm |  |  |  |  |
| BB.23131 | - Đường kính cút 50mm | cái | 525.311 | 57.485 |  |
| BB.23132 | - Đường kính cút 75mm | cái | 614.085 | 74.251 |  |
| BB.23133 | - Đường kính cút 100mm | cái | 751.941 | 95.808 |  |
| BB.23134 | - Đường kính cút 150mm | cái | 1.184.461 | 119.760 |  |
| BB.23135 | - Đường kính cút 200mm | cái | 1.927.611 | 153.292 |  |
| BB.23136 | - Đường kính cút 250mm | cái | 2.842.348 | 194.010 |  |
| BB.23137 | - Đường kính cút 300mm | cái | 4.174.221 | 229.938 | 26.040 |
| BB.23138 | - Đường kính cút 350mm | cái | 5.795.942 | 273.052 | 26.040 |
| BB.23139 | - Đường kính cút 400mm | cái | 7.960.845 | 304.189 | 26.040 |
| BB.23140 | - Đường kính cút 500mm | cái | 11.598.870 | 361.674 | 28.933 |
| BB.23141 | - Đường kính cút 600mm | cái | 15.472.712 | 444.620 | 31.827 |
| BB.23142 | - Đường kính cút 700mm | cái | 19.345.575 | 509.245 | 31.827 |
| BB.23143 | - Đường kính cút 800mm | cái | 23.218.646 | 571.285 | 31.827 |
| BB.23144 | - Đường kính cút 900mm | cái | 27.099.722 | 641.080 | 36.167 |
| BB.23145 | - Đường kính cút 1000mm | cái | 30.971.440 | 710.875 | 36.167 |
| BB.23146 | - Đường kính cút 1100mm | cái | 34.832.890 | 741.895 | 36.167 |
| BB.23147 | - Đường kính cút 1200mm | cái | 38.696.945 | 809.105 | 43.400 |
| BB.23148 | - Đường kính cút 1400mm | cái | 46.431.063 | 943.525 | 43.400 |
| BB.23149 | - Đường kính cút 1500mm | cái | 50.300.209 | 1.010.735 | 43.400 |
| BB.23150 | - Đường kính cút 1600mm | cái | 54.163.721 | 1.034.000 | 43.400 |
| BB.23151 | - Đường kính cút 1800mm | cái | 61.899.488 | 1.160.665 | 43.400 |
| BB.23152 | - Đường kính cút 2000mm | cái | 69.635.082 | 1.292.500 | 43.400 |
| BB.23153 | - Đường kính cút 2200mm | cái | 77.371.096 | 1.421.750 | 43.400 |
| BB.23154 | - Đường kính cút 2400mm | cái | 85.106.542 | 1.548.415 | 43.400 |
| BB.23155 | - Đường kính cút 2500mm | cái | 88.974.846 | 1.613.040 | 43.400 |

BB.23200 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT GANG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIOĂNG CAO SU

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi ống và phụ tùng, lắp gioăng và chỉnh.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp gioăng cao su |  |  |  |  |
| BB.23201 | - Đường kính côn 50mm | cái | 379.408 | 59.880 |  |
| BB.23202 | - Đường kính côn 75mm | cái | 570.824 | 79.041 |  |
| BB.23203 | - Đường kính côn 100mm | cái | 743.767 | 100.598 |  |
| BB.23204 | - Đường kính côn 150mm | cái | 1.107.524 | 124.550 |  |
| BB.23205 | - Đường kính côn 200mm | cái | 1.511.071 | 160.478 |  |
| BB.23206 | - Đường kính côn 250mm | cái | 2.204.937 | 203.591 |  |
| BB.23207 | - Đường kính côn 300mm | cái | 2.992.516 | 241.914 | 26.040 |
| BB.23208 | - Đường kính côn 350mm | cái | 3.893.293 | 287.423 | 26.040 |
| BB.23209 | - Đường kính côn 400mm | cái | 5.007.445 | 320.955 | 26.040 |
| BB.23210 | - Đường kính côn 500mm | cái | 7.285.829 | 380.835 | 28.933 |
| BB.23211 | - Đường kính côn 600mm | cái | 9.597.606 | 467.885 | 31.827 |
| BB.23212 | - Đường kính côn 700mm | cái | 11.921.552 | 535.095 | 31.827 |
| BB.23213 | - Đường kính côn 800mm | cái | 14.245.838 | 602.305 | 31.827 |
| BB.23214 | - Đường kính côn 900mm | cái | 16.570.225 | 674.685 | 36.167 |
| BB.23215 | - Đường kính côn 1000mm | cái | 18.894.691 | 747.065 | 36.167 |
| BB.23216 | - Đường kính côn 1100mm | cái | 21.219.004 | 780.670 | 36.167 |
| BB.23217 | - Đường kính côn 1200mm | cái | 23.543.626 | 850.465 | 39.060 |
| BB.23218 | - Đường kính côn 1400mm | cái | 28.192.819 | 992.640 | 39.060 |
| BB.23219 | - Đường kính côn 1500mm | cái | 30.517.025 | 1.065.020 | 39.060 |
| BB.23220 | - Đường kính côn 1600mm | cái | 32.841.492 | 1.088.285 | 39.060 |
| BB.23221 | - Đường kính côn 1800mm | cái | 37.490.167 | 1.222.705 | 39.060 |
| BB.23222 | - Đường kính côn 2000mm | cái | 42.139.099 | 1.359.710 | 39.060 |
| BB.23223 | - Đường kính côn 2200mm | cái | 46.787.772 | 1.496.715 | 39.060 |
| BB.23224 | - Đường kính côn 2400mm | cái | 51.436.705 | 1.631.135 | 39.060 |
| BB.23225 | - Đường kính côn 2500mm | cái | 53.760.914 | 1.698.345 | 39.060 |
|  | Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp gioăng cao su |  |  |  |  |
| BB.23231 | - Đường kính cút 50mm | cái | 533.112 | 59.880 |  |
| BB.23232 | - Đường kính cút 75mm | cái | 628.463 | 79.041 |  |
| BB.23233 | - Đường kính cút 100mm | cái | 773.345 | 100.598 |  |
| BB.23234 | - Đường kính cút 150mm | cái | 1.227.570 | 124.550 |  |
| BB.23235 | - Đường kính cút 200mm | cái | 1.999.411 | 160.478 |  |
| BB.23236 | - Đường kính cút 250mm | cái | 2.957.593 | 203.591 |  |
| BB.23237 | - Đường kính cút 300mm | cái | 4.327.875 | 241.914 | 26.040 |
| BB.23238 | - Đường kính cút 350mm | cái | 6.015.355 | 287.423 | 26.040 |
| BB.23239 | - Đường kính cút 400mm | cái | 8.295.473 | 320.955 | 26.040 |
| BB.23240 | - Đường kính cút 500mm | cái | 12.213.412 | 380.835 | 28.933 |
| BB.23241 | - Đường kính cút 600mm | cái | 16.395.537 | 467.885 | 31.827 |
| BB.23242 | - Đường kính cút 700mm | cái | 20.589.832 | 535.095 | 31.827 |
| BB.23243 | - Đường kính cút 800mm | cái | 24.784.465 | 602.305 | 31.827 |
| BB.23244 | - Đường kính cút 900mm | cái | 28.979.200 | 674.685 | 36.167 |
| BB.23245 | - Đường kính cút 1000mm | cái | 33.174.014 | 747.065 | 36.167 |
| BB.23246 | - Đường kính cút 1100mm | cái | 37.368.673 | 780.670 | 36.167 |
| BB.23247 | - Đường kính cút 1200mm | cái | 41.563.644 | 850.465 | 39.060 |
| BB.23248 | - Đường kính cút 1400mm | cái | 49.953.533 | 992.640 | 39.060 |
| BB.23249 | - Đường kính cút 1500mm | cái | 54.148.086 | 1.065.020 | 39.060 |
| BB.23250 | - Đường kính cút 1600mm | cái | 58.342.901 | 1.088.285 | 39.060 |
| BB.23251 | - Đường kính cút 1800mm | cái | 66.732.271 | 1.222.705 | 39.060 |
| BB.23252 | - Đường kính cút 2000mm | cái | 75.121.899 | 1.359.710 | 39.060 |
| BB.23253 | - Đường kính cút 2200mm | cái | 83.511.267 | 1.496.715 | 39.060 |
| BB.23254 | - Đường kính cút 2400mm | cái | 91.900.896 | 1.631.135 | 39.060 |
| BB.23255 | - Đường kính cút 2500mm | cái | 96.095.452 | 1.698.345 | 39.060 |

BB.23300 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT GANG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, khoét lòng mo đào hố xảm, chèn cát, lau chùi, tẩy mép, sơn, lắp, chỉnh, hàn mặt bích bắt bu lông.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp mặt bích |  |  |  |  |
| BB.23301 | - Đường kính côn 50mm | cái | 399.484 | 55.089 |  |
| BB.23302 | - Đường kính côn 75mm | cái | 616.229 | 71.856 |  |
| BB.23303 | - Đường kính côn 100mm | cái | 780.503 | 91.017 |  |
| BB.23304 | - Đường kính côn 150mm | cái | 1.119.345 | 112.574 |  |
| BB.23305 | - Đường kính côn 200mm | cái | 1.490.429 | 143.711 |  |
| BB.23306 | - Đường kính côn 250mm | cái | 2.313.188 | 184.430 |  |
| BB.23307 | - Đường kính côn 300mm | cái | 3.045.330 | 217.962 | 26.040 |
| BB.23308 | - Đường kính côn 350mm | cái | 3.953.295 | 258.681 | 26.040 |
| BB.23309 | - Đường kính côn 400mm | cái | 4.942.394 | 289.818 | 26.040 |
| BB.23310 | - Đường kính côn 500mm | cái | 6.999.600 | 342.512 | 28.933 |
| BB.23311 | - Đường kính côn 600mm | cái | 9.576.858 | 421.355 | 28.933 |
| BB.23312 | - Đường kính côn 700mm | cái | 11.754.075 | 480.810 | 30.380 |
| BB.23313 | - Đường kính côn 800mm | cái | 13.730.273 | 542.850 | 30.380 |
| BB.23314 | - Đường kính côn 900mm | cái | 15.909.491 | 607.475 | 30.380 |
| BB.23315 | - Đường kính côn 1000mm | cái | 17.887.689 | 672.100 | 30.380 |
| BB.23316 | - Đường kính côn 1100mm | cái | 21.475.047 | 703.120 | 33.274 |
| BB.23317 | - Đường kính côn 1200mm | cái | 23.453.245 | 765.160 | 33.274 |
| BB.23318 | - Đường kính côn 1400mm | cái | 27.786.678 | 894.410 | 33.274 |
| BB.23319 | - Đường kính côn 1500mm | cái | 29.765.876 | 959.035 | 33.274 |
| BB.23320 | - Đường kính côn 1600mm | cái | 32.441.144 | 979.715 | 33.274 |
| BB.23321 | - Đường kính côn 1800mm | cái | 36.805.580 | 1.101.210 | 33.274 |
| BB.23322 | - Đường kính côn 2000mm | cái | 41.171.017 | 1.222.705 | 33.274 |
| BB.23323 | - Đường kính côn 2200mm | cái | 45.536.453 | 1.346.785 | 33.274 |
| BB.23324 | - Đường kính côn 2400mm | cái | 49.901.890 | 1.468.280 | 33.274 |
| BB.23325 | - Đường kính côn 2500mm | cái | 52.289.128 | 1.527.735 | 33.274 |
|  | Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp mặt bích |  |  |  |  |
| BB.23331 | - Đường kính cút 50mm | cái | 553.188 | 55.089 |  |
| BB.23332 | - Đường kính cút 75mm | cái | 673.867 | 71.856 |  |
| BB.23333 | - Đường kính cút 100mm | cái | 810.081 | 91.017 |  |
| BB.23334 | - Đường kính cút 150mm | cái | 1.239.391 | 112.574 |  |
| BB.23335 | - Đường kính cút 200mm | cái | 1.978.769 | 143.711 |  |
| BB.23336 | - Đường kính cút 250mm | cái | 3.065.844 | 184.430 |  |
| BB.23337 | - Đường kính cút 300mm | cái | 4.380.688 | 217.962 | 26.040 |
| BB.23338 | - Đường kính cút 350mm | cái | 6.075.357 | 258.681 | 26.040 |
| BB.23339 | - Đường kính cút 400mm | cái | 8.230.423 | 289.818 | 26.040 |
| BB.23340 | - Đường kính cút 500mm | cái | 11.927.184 | 342.512 | 28.933 |
| BB.23341 | - Đường kính cút 600mm | cái | 16.374.789 | 421.355 | 28.933 |
| BB.23342 | - Đường kính cút 700mm | cái | 20.422.355 | 480.810 | 30.380 |
| BB.23343 | - Đường kính cút 800mm | cái | 24.268.900 | 542.850 | 30.380 |
| BB.23344 | - Đường kính cút 900mm | cái | 28.318.466 | 607.475 | 30.380 |
| BB.23345 | - Đường kính cút 1000mm | cái | 32.167.011 | 672.100 | 30.380 |
| BB.23346 | - Đường kính cút 1100mm | cái | 37.624.717 | 703.120 | 33.274 |
| BB.23347 | - Đường kính cút 1200mm | cái | 41.473.263 | 765.160 | 33.274 |
| BB.23348 | - Đường kính cút 1400mm | cái | 49.547.392 | 894.410 | 33.274 |
| BB.23349 | - Đường kính cút 1500mm | cái | 53.396.937 | 959.035 | 33.274 |
| BB.23350 | - Đường kính cút 1600mm | cái | 57.942.553 | 979.715 | 33.274 |
| BB.23351 | - Đường kính cút 1800mm | cái | 66.047.684 | 1.101.210 | 33.274 |
| BB.23352 | - Đường kính cút 2000mm | cái | 74.153.817 | 1.222.705 | 33.274 |
| BB.23353 | - Đường kính cút 2200mm | cái | 82.259.948 | 1.346.785 | 33.274 |
| BB.23354 | - Đường kính cút 2400mm | cái | 90.366.081 | 1.468.280 | 33.274 |
| BB.23355 | - Đường kính cút 2500mm | cái | 94.623.666 | 1.527.735 | 33.274 |

BB.24000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG THÉP

BB.24100 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT THÉP NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi chải rỉ, lắp chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, hàn với ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt côn thép nối bằng phương pháp hàn |  |  |  |  |
| BB.24101 | - Đường kính côn 15mm | cái | 3.764 | 21.557 | 4.259 |
| BB.24102 | - Đường kính côn 20mm | cái | 4.788 | 28.742 | 5.324 |
| BB.24103 | - Đường kính côn 25mm | cái | 5.813 | 35.928 | 6.388 |
| BB.24104 | - Đường kính côn 32mm | cái | 7.242 | 40.718 | 10.648 |
| BB.24105 | - Đường kính côn 40mm | cái | 9.544 | 45.509 | 13.487 |
| BB.24106 | - Đường kính côn 50mm | cái | 15.437 | 50.299 | 15.617 |
| BB.24107 | - Đường kính côn 60mm | cái | 24.438 | 57.485 | 19.166 |
| BB.24108 | - Đường kính côn 75mm | cái | 41.142 | 69.461 | 22.715 |
| BB.24109 | - Đường kính côn 80mm | cái | 47.827 | 76.646 | 29.104 |
| BB.24110 | - Đường kính côn 100mm | cái | 74.689 | 86.227 | 35.492 |
| BB.24111 | - Đường kính côn 125mm | cái | 119.628 | 95.808 | 42.590 |
| BB.24112 | - Đường kính côn 150mm | cái | 180.278 | 114.969 | 53.238 |
| BB.24113 | - Đường kính côn 200mm | cái | 396.266 | 148.502 | 92.279 |
| BB.24114 | - Đường kính côn 250mm | cái | 679.636 | 184.430 | 127.771 |
| BB.24115 | - Đường kính côn 300mm | cái | 1.029.952 | 203.591 | 200.246 |
| BB.24116 | - Đường kính côn 350mm | cái | 2.117.039 | 234.729 | 258.807 |
| BB.24117 | - Đường kính côn 400mm | cái | 2.974.638 | 270.656 | 279.336 |
| BB.24118 | - Đường kính côn 500mm | cái | 5.190.801 | 328.141 | 314.828 |
| BB.24119 | - Đường kính côn 600mm | cái | 8.672.258 | 423.940 | 352.847 |
| BB.24120 | - Đường kính côn 700mm | cái | 12.158.871 | 501.490 | 398.987 |
| BB.24121 | - Đường kính côn 800mm | cái | 15.645.483 | 586.795 | 456.783 |
| BB.24122 | - Đường kính côn 900mm | cái | 19.132.095 | 705.705 | 510.021 |
| BB.24123 | - Đường kính côn 1000mm | cái | 22.618.708 | 772.915 | 559.709 |
| BB.24124 | - Đường kính côn 1200mm | cái | 29.585.059 | 881.485 | 638.800 |
| BB.24125 | - Đường kính côn 1300mm | cái | 33.071.099 | 953.865 | 688.488 |
| BB.24126 | - Đường kính côn 1400mm | cái | 36.557.138 | 1.028.830 | 738.177 |
| BB.24127 | - Đường kính côn 1500mm | cái | 40.043.177 | 1.054.680 | 787.866 |
| BB.24128 | - Đường kính côn 1600mm | cái | 43.520.626 | 1.124.475 | 809.148 |
| BB.24129 | - Đường kính côn 1800mm | cái | 50.491.750 | 1.266.650 | 901.427 |
| BB.24130 | - Đường kính côn 2000mm | cái | 57.462.683 | 1.548.415 | 997.255 |
| BB.24131 | - Đường kính côn 2200mm | cái | 64.433.617 | 1.688.005 | 1.097.642 |
| BB.24132 | - Đường kính côn 2500mm | cái | 74.890.207 | 1.757.800 | 1.239.610 |
|  | Lắp đặt cút thép nối bằng phương pháp hàn |  |  |  |  |
| BB.24141 | - Đường kính cút 15mm | cái | 3.764 | 21.557 | 4.259 |
| BB.24142 | - Đường kính cút 20mm | cái | 4.955 | 28.742 | 5.324 |
| BB.24143 | - Đường kính cút 25mm | cái | 6.146 | 35.928 | 6.388 |
| BB.24144 | - Đường kính cút 32mm | cái | 7.528 | 40.718 | 10.648 |
| BB.24145 | - Đường kính cút 40mm | cái | 10.044 | 45.509 | 13.487 |
| BB.24146 | - Đường kính cút 50mm | cái | 14.865 | 50.299 | 15.617 |
| BB.24147 | - Đường kính cút 60mm | cái | 24.438 | 57.485 | 19.166 |
| BB.24148 | - Đường kính cút 75mm | cái | 42.204 | 69.461 | 22.715 |
| BB.24149 | - Đường kính cút 80mm | cái | 47.827 | 76.646 | 29.104 |
| BB.24150 | - Đường kính cút 100mm | cái | 74.689 | 86.227 | 35.492 |
| BB.24151 | - Đường kính cút 125mm | cái | 119.628 | 95.808 | 42.590 |
| BB.24152 | - Đường kính cút 150mm | cái | 180.278 | 114.969 | 53.238 |
| BB.24153 | - Đường kính cút 200mm | cái | 396.266 | 148.502 | 92.279 |
| BB.24154 | - Đường kính cút 250mm | cái | 679.636 | 184.430 | 127.771 |
| BB.24155 | - Đường kính cút 300mm | cái | 1.029.952 | 203.591 | 200.246 |
| BB.24156 | - Đường kính cút 350mm | cái | 2.117.039 | 234.729 | 258.807 |
| BB.24157 | - Đường kính cút 400mm | cái | 2.974.638 | 270.656 | 279.336 |
| BB.24158 | - Đường kính cút 500mm | cái | 5.190.801 | 328.141 | 314.828 |
| BB.24159 | - Đường kính cút 600mm | cái | 8.672.258 | 423.940 | 352.847 |
| BB.24160 | - Đường kính cút 700mm | cái | 12.158.871 | 501.490 | 398.987 |
| BB.24161 | - Đường kính cút 800mm | cái | 15.645.483 | 586.795 | 456.783 |
| BB.24162 | - Đường kính cút 900mm | cái | 19.132.095 | 705.705 | 510.021 |
| BB.24163 | - Đường kính cút 1000mm | cái | 22.618.708 | 772.915 | 559.709 |
| BB.24164 | - Đường kính cút 1200mm | cái | 29.585.059 | 881.485 | 638.800 |
| BB.24165 | - Đường kính cút 1300mm | cái | 33.071.099 | 953.865 | 688.488 |
| BB.24166 | - Đường kính cút 1400mm | cái | 36.557.138 | 1.028.830 | 738.177 |
| BB.24167 | - Đường kính cút 1500mm | cái | 40.043.177 | 1.054.680 | 787.866 |
| BB.24168 | - Đường kính cút 1600mm | cái | 43.520.626 | 1.124.475 | 809.148 |
| BB.24169 | - Đường kính cút 1800mm | cái | 50.491.750 | 1.266.650 | 901.427 |
| BB.24170 | - Đường kính cút 2000mm | cái | 57.462.683 | 1.548.415 | 997.255 |
| BB.24171 | - Đường kính cút 2200mm | cái | 64.433.617 | 1.688.005 | 1.097.642 |
| BB.24172 | - Đường kính cút 2500mm | cái | 74.890.207 | 1.757.800 | 1.239.610 |

BB.25000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG THÉP KHÔNG RỈ

BB.25100 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT THÉP KHÔNG RỈ NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, hàn với ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt côn thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn |  |  |  |  |
| BB.25101 | - Đường kính côn 15mm | cái | 4.660 | 40.718 | 3.549 |
| BB.25102 | - Đường kính côn 20mm | cái | 5.714 | 43.113 | 3.904 |
| BB.25103 | - Đường kính côn 25mm | cái | 6.768 | 55.089 | 4.259 |
| BB.25104 | - Đường kính côn 32mm | cái | 8.035 | 64.670 | 5.324 |
| BB.25105 | - Đường kính côn 40mm | cái | 10.041 | 69.461 | 6.033 |
| BB.25106 | - Đường kính côn 50mm | cái | 16.696 | 76.646 | 7.808 |
| BB.25107 | - Đường kính côn 60mm | cái | 26.423 | 83.832 | 9.583 |
| BB.25108 | - Đường kính côn 75mm | cái | 45.615 | 88.622 | 11.358 |
| BB.25109 | - Đường kính côn 80mm | cái | 51.942 | 93.412 | 12.423 |
| BB.25110 | - Đường kính côn 100mm | cái | 83.128 | 110.179 | 17.746 |
| BB.25111 | - Đường kính côn 125mm | cái | 135.248 | 119.760 | 23.070 |
| BB.25112 | - Đường kính côn 150mm | cái | 205.054 | 146.107 | 28.394 |
| BB.25113 | - Đường kính côn 200mm | cái | 461.192 | 182.034 | 81.632 |
| BB.25114 | - Đường kính côn 250mm | cái | 786.426 | 237.124 | 110.025 |
| BB.25115 | - Đường kính côn 300mm | cái | 1.167.634 | 165.268 | 165.250 |
| BB.25116 | - Đường kính côn 350mm | cái | 2.381.845 | 170.058 | 186.545 |
| BB.25117 | - Đường kính côn 400mm | cái | 3.210.600 | 184.430 | 207.840 |
| BB.25118 | - Đường kính côn 500mm | cái | 5.596.680 | 249.100 | 293.021 |
| BB.25119 | - Đường kính côn 600mm | cái | 9.358.036 | 310.200 | 342.711 |
| BB.25120 | - Đường kính côn 700mm | cái | 13.119.172 | 369.655 | 395.949 |
| BB.25121 | - Đường kính côn 800mm | cái | 16.888.889 | 398.090 | 485.687 |
| BB.25122 | - Đường kính côn 900mm | cái | 20.651.125 | 465.300 | 542.475 |
| BB.25123 | - Đường kính côn 1000mm | cái | 24.413.361 | 493.735 | 599.262 |
| BB.25124 | - Đường kính côn 1200mm | cái | 31.935.633 | 545.435 | 705.739 |
| BB.25125 | - Đường kính côn 1300mm | cái | 35.698.750 | 607.475 | 762.014 |
| BB.25126 | - Đường kính côn 1400mm | cái | 39.451.085 | 672.100 | 776.211 |
| BB.25127 | - Đường kính côn 1500mm | cái | 43.220.362 | 723.800 | 861.392 |
|  | Lắp đặt cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn |  |  |  |  |
| BB.25131 | - Đường kính cút 15mm | cái | 4.660 | 40.718 | 3.549 |
| BB.25132 | - Đường kính cút 20mm | cái | 5.881 | 43.113 | 3.904 |
| BB.25133 | - Đường kính cút 25mm | cái | 7.101 | 55.089 | 4.259 |
| BB.25134 | - Đường kính cút 32mm | cái | 8.321 | 64.670 | 5.324 |
| BB.25135 | - Đường kính cút 40mm | cái | 10.541 | 69.461 | 6.033 |
| BB.25136 | - Đường kính cút 50mm | cái | 15.982 | 76.646 | 7.808 |
| BB.25137 | - Đường kính cút 60mm | cái | 26.423 | 83.832 | 9.583 |
| BB.25138 | - Đường kính cút 75mm | cái | 46.865 | 88.622 | 11.358 |
| BB.25139 | - Đường kính cút 80mm | cái | 51.942 | 93.412 | 12.423 |
| BB.25140 | - Đường kính cút 100mm | cái | 83.128 | 110.179 | 17.746 |
| BB.25141 | - Đường kính cút 125mm | cái | 135.248 | 119.760 | 23.070 |
| BB.25142 | - Đường kính cút 150mm | cái | 205.054 | 146.107 | 28.394 |
| BB.25143 | - Đường kính cút 200mm | cái | 461.192 | 182.034 | 81.632 |
| BB.25144 | - Đường kính cút 250mm | cái | 786.426 | 237.124 | 110.025 |
| BB.25145 | - Đường kính cút 300mm | cái | 1.167.634 | 165.268 | 165.250 |
| BB.25146 | - Đường kính cút 350mm | cái | 2.381.845 | 170.058 | 186.545 |
| BB.25147 | - Đường kính cút 400mm | cái | 3.210.600 | 184.430 | 207.840 |
| BB.25148 | - Đường kính cút 500mm | cái | 5.596.680 | 249.100 | 293.021 |
| BB.25149 | - Đường kính cút 600mm | cái | 9.358.036 | 310.200 | 342.711 |
| BB.25150 | - Đường kính cút 700mm | cái | 13.119.172 | 369.655 | 395.949 |
| BB.25151 | - Đường kính cút 800mm | cái | 16.888.889 | 398.090 | 485.687 |
| BB.25152 | - Đường kính cút 900mm | cái | 20.651.125 | 465.300 | 542.475 |
| BB.25153 | - Đường kính cút 1000mm | cái | 24.413.361 | 493.735 | 599.262 |
| BB.25154 | - Đường kính cút 1200mm | cái | 31.935.633 | 545.435 | 705.739 |
| BB.25155 | - Đường kính cút 1300mm | cái | 35.698.750 | 607.475 | 762.014 |
| BB.25156 | - Đường kính cút 1400mm | cái | 39.451.085 | 672.100 | 776.211 |
| BB.25157 | - Đường kính cút 1500mm | cái | 43.220.362 | 723.800 | 861.392 |

BB.26000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG THÉP TRÁNG KẼM

BB.26100 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT TRÁNG KẼM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp và chỉnh ống, lắp giá đỡ.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt côn thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông |  |  |  |  |
| BB.26101 | - Đường kính côn 15mm | cái | 4.004 | 16.766 |  |
| BB.26102 | - Đường kính côn 20mm | cái | 4.838 | 26.347 |  |
| BB.26103 | - Đường kính côn 25mm | cái | 5.673 | 28.742 |  |
| BB.26104 | - Đường kính côn 32mm | cái | 6.721 | 33.533 |  |
| BB.26105 | - Đường kính côn 40mm | cái | 8.509 | 38.323 |  |
| BB.26106 | - Đường kính côn 50mm | cái | 14.729 | 40.718 |  |
| BB.26107 | - Đường kính côn 67mm | cái | 24.024 | 45.509 |  |
| BB.26108 | - Đường kính côn 76mm | cái | 42.793 | 50.299 |  |
| BB.26109 | - Đường kính côn 89mm | cái | 61.061 | 52.694 |  |
| BB.26110 | - Đường kính côn 100mm | cái | 78.579 | 55.089 |  |
|  | Lắp đặt cút thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông |  |  |  |  |
| BB.26111 | - Đường kính cút 15mm | cái | 4.004 | 16.766 |  |
| BB.26112 | - Đường kính cút 20mm | cái | 5.005 | 26.347 |  |
| BB.26113 | - Đường kính cút 25mm | cái | 6.006 | 28.742 |  |
| BB.26114 | - Đường kính cút 32mm | cái | 7.007 | 33.533 |  |
| BB.26115 | - Đường kính cút 40mm | cái | 9.009 | 38.323 |  |
| BB.26116 | - Đường kính cút 50mm | cái | 14.014 | 40.718 |  |
| BB.26117 | - Đường kính cút 67mm | cái | 32.783 | 45.509 |  |
| BB.26118 | - Đường kính cút 76mm | cái | 44.044 | 50.299 |  |
| BB.26119 | - Đường kính cút 89mm | cái | 61.061 | 52.694 |  |
| BB.26120 | - Đường kính cút 100mm | cái | 78.579 | 55.089 |  |

BB.27000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU

BB.27100 LẮP ĐẶT CÚT DẪN XĂNG DẦU NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, cưa, cắt ống, tẩy vát mép, dũa mép, lắp chỉnh, hàn với ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt cút dẫn xăng dầu nối bằng phương pháp hàn |  |  |  |  |
| BB.27101 | - Đường kính cút <89mm | cái | 96.083 | 87.890 | 12.186 |
| BB.27102 | - Đường kính cút 108x4,0mm | cái | 213.350 | 108.570 | 17.408 |
| BB.27103 | - Đường kính cút 159x5,0mm | cái | 339.899 | 162.855 | 41.779 |
| BB.27104 | - Đường kính cút 159x6,0mm | cái | 354.939 | 178.365 | 62.669 |
| BB.27105 | - Đường kính cút 159x12mm | cái | 390.706 | 191.290 | 139.264 |
| BB.27106 | - Đường kính cút 219x7,0mm | cái | 677.318 | 227.480 | 94.003 |
| BB.27107 | - Đường kính cút 219x9,0mm | cái | 708.855 | 248.160 | 132.301 |
| BB.27108 | - Đường kính cút 219x12mm | cái | 756.715 | 258.500 | 198.451 |
| BB.27109 | - Đường kính cút 273x7,0mm | cái | 1.216.549 | 266.255 | 118.375 |
| BB.27110 | - Đường kính cút 273x12mm | cái | 1.185.292 | 289.520 | 250.675 |

BB.28000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG ĐỒNG

BB.28100 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT ĐỒNG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi côn, cút, lắp chỉnh, hàn nối côn, cút với ống

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt côn đồng nối bằng phương pháp hàn |  |  |  |  |
| BB.28101 | - Đường kính côn 6,4mm | cái | 3.311 | 9.820 |  |
| BB.28102 | - Đường kính côn 9,5mm | cái | 4.337 | 9.820 |  |
| BB.28103 | - Đường kính côn 12,7mm | cái | 5.072 | 10.299 |  |
| BB.28104 | - Đường kính côn 15,9mm | cái | 6.136 | 11.018 |  |
| BB.28105 | - Đường kính côn 19,1mm | cái | 9.192 | 11.497 |  |
| BB.28106 | - Đường kính côn 22,2mm | cái | 11.933 | 12.215 |  |
| BB.28107 | - Đường kính côn 25,4mm | cái | 15.281 | 13.413 |  |
| BB.28108 | - Đường kính côn 28,6mm | cái | 19.239 | 13.653 |  |
| BB.28109 | - Đường kính côn 31,8mm | cái | 29.561 | 13.892 |  |
| BB.28110 | - Đường kính côn 34,9mm | cái | 28.971 | 14.132 |  |
| BB.28111 | - Đường kính côn 38,1mm | cái | 40.195 | 14.371 |  |
| BB.28112 | - Đường kính côn 41,3mm | cái | 38.376 | 14.611 |  |
| BB.28113 | - Đường kính côn 53,9mm | cái | 63.880 | 16.048 |  |
| BB.28114 | - Đường kính côn 66,7mm | cái | 78.715 | 17.245 |  |
|  | Lắp đặt cút đồng nối bằng phương pháp hàn |  |  |  |  |
| BB.28121 | - Đường kính cút 6,4mm | cái | 3.311 | 9.820 |  |
| BB.28122 | - Đường kính cút 9,5mm | cái | 4.337 | 9.820 |  |
| BB.28123 | - Đường kính cút 12,7mm | cái | 5.072 | 10.299 |  |
| BB.28124 | - Đường kính cút 15,9mm | cái | 6.136 | 11.018 |  |
| BB.28125 | - Đường kính cút 19,1mm | cái | 9.192 | 11.497 |  |
| BB.28126 | - Đường kính cút 22,2mm | cái | 11.933 | 12.215 |  |
| BB.28127 | - Đường kính cút 25,4mm | cái | 15.281 | 13.413 |  |
| BB.28128 | - Đường kính cút 28,6mm | cái | 19.239 | 13.653 |  |
| BB.28129 | - Đường kính cút 31,8mm | cái | 29.561 | 13.892 |  |
| BB.28130 | - Đường kính cút 34,9mm | cái | 28.971 | 14.132 |  |
| BB.28131 | - Đường kính cút 38,1mm | cái | 40.195 | 14.371 |  |
| BB.28132 | - Đường kính cút 41,3mm | cái | 38.376 | 14.611 |  |
| BB.28133 | - Đường kính cút 53,9mm | cái | 63.880 | 16.048 |  |
| BB.28134 | - Đường kính cút 66,7mm | cái | 78.715 | 17.245 |  |

BB.29000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG NHỰA

BB.29100 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA MIỆNG BÁT NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÁN KEO

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, đo và lấy dấu, cưa cắt ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh dán ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt côn nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo |  |  |  |  |
| BB.29101 | - Đường kính côn 32mm | cái | 4.699 | 6.707 |  |
| BB.29102 | - Đường kính côn 40mm | cái | 6.361 | 8.383 |  |
| BB.29103 | - Đường kính côn 50mm | cái | 9.617 | 8.862 |  |
| BB.29104 | - Đường kính côn 65mm | cái | 15.373 | 9.341 |  |
| BB.29105 | - Đường kính côn 89mm | cái | 27.236 | 11.976 |  |
| BB.29106 | - Đường kính côn 100mm | cái | 41.507 | 14.371 |  |
| BB.29107 | - Đường kính côn 125mm | cái | 69.399 | 15.569 |  |
| BB.29108 | - Đường kính côn 150mm | cái | 103.927 | 19.162 |  |
| BB.29109 | - Đường kính côn 200mm | cái | 284.526 | 21.557 |  |
| BB.29110 | - Đường kính côn 250mm | cái | 514.827 | 22.754 |  |
| BB.29111 | - Đường kính côn 300mm | cái | 746.235 | 23.952 |  |
|  | Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo |  |  |  |  |
| BB.29121 | - Đường kính cút 32mm | cái | 5.800 | 6.707 |  |
| BB.29122 | - Đường kính cút 40mm | cái | 8.564 | 8.383 |  |
| BB.29123 | - Đường kính cút 50mm | cái | 13.120 | 8.862 |  |
| BB.29124 | - Đường kính cút 65mm | cái | 23.281 | 9.341 |  |
| BB.29125 | - Đường kính cút 89mm | cái | 47.657 | 11.976 |  |
| BB.29126 | - Đường kính cút 100mm | cái | 62.779 | 14.371 |  |
| BB.29127 | - Đường kính cút 125mm | cái | 122.637 | 15.569 |  |
| BB.29128 | - Đường kính cút 150mm | cái | 132.205 | 19.162 |  |
| BB.29129 | - Đường kính cút 200mm | cái | 255.726 | 21.557 |  |
| BB.29130 | - Đường kính cút 250mm | cái | 477.469 | 22.754 |  |
| BB.29131 | - Đường kính cút 300mm | cái | 700.320 | 23.952 |  |

BB.29200 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi, căn chỉnh, hàn theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt côn nhựa nối bằng phương pháp hàn |  |  |  |  |
| BB.29201 | - Đường kính côn 20mm | cái | 1.602 | 11.976 | 8.655 |
| BB.29202 | - Đường kính côn 25mm | cái | 2.202 | 14.371 | 9.566 |
| BB.29203 | - Đường kính côn 32mm | cái | 3.704 | 16.766 | 12.299 |
| BB.29204 | - Đường kính côn 40mm | cái | 5.105 | 19.162 | 13.665 |
| BB.29205 | - Đường kính côn 50mm | cái | 7.908 | 23.952 | 15.943 |
| BB.29206 | - Đường kính côn 60mm | cái | 12.212 | 26.347 | 18.220 |
| BB.29207 | - Đường kính côn 75mm | cái | 15.816 | 28.742 | 22.775 |
| BB.29208 | - Đường kính côn 80mm | cái | 18.886 | 31.137 | 25.508 |
| BB.29209 | - Đường kính côn 100mm | cái | 38.188 | 35.928 | 31.885 |
| BB.29210 | - Đường kính côn 125mm | cái | 65.728 | 37.125 | 40.995 |
| BB.29211 | - Đường kính côn 150mm | cái | 99.600 | 38.323 | 45.550 |
| BB.29212 | - Đường kính côn 200mm | cái | 279.094 | 45.509 | 54.660 |
| BB.29213 | - Đường kính côn 250mm | cái | 507.784 | 50.299 | 63.770 |
|  | Lắp đặt cút nhựa nối bằng phương pháp hàn |  |  |  |  |
| BB.29221 | - Đường kính cút 20mm | cái | 2.102 | 11.976 | 8.655 |
| BB.29222 | - Đường kính cút 25mm | cái | 3.403 | 14.371 | 9.566 |
| BB.29223 | - Đường kính cút 32mm | cái | 4.805 | 16.766 | 12.299 |
| BB.29224 | - Đường kính cút 40mm | cái | 7.307 | 19.162 | 13.665 |
| BB.29225 | - Đường kính cút 50mm | cái | 11.411 | 23.952 | 15.943 |
| BB.29226 | - Đường kính cút 60mm | cái | 18.218 | 26.347 | 18.220 |
| BB.29227 | - Đường kính cút 75mm | cái | 27.528 | 28.742 | 22.775 |
| BB.29228 | - Đường kính cút 80mm | cái | 33.500 | 31.137 | 25.508 |
| BB.29229 | - Đường kính cút 100mm | cái | 59.459 | 35.928 | 31.885 |
| BB.29230 | - Đường kính cút 125mm | cái | 118.965 | 37.125 | 40.995 |
| BB.29231 | - Đường kính cút 150mm | cái | 127.878 | 38.323 | 45.550 |
| BB.29232 | - Đường kính cút 200mm | cái | 250.294 | 45.509 | 54.660 |
| BB.29233 | - Đường kính cút 250mm | cái | 470.426 | 50.299 | 63.770 |

BB.29300 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PVC MIỆNG BÁT BẰNG PHƯƠNG PHÁP NỐI GIOĂNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển và rải côn, cút trong phạm vi 30 m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi, lắp chỉnh ống, nối côn, cút với ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt côn nhựa PVC miệng bát bằng phương pháp nối gioăng |  |  |  |  |
| BB.29301 | - Đường kính côn 100mm | cái | 54.520 | 26.347 |  |
| BB.29302 | - Đường kính côn 150mm | cái | 129.323 | 31.137 |  |
| BB.29303 | - Đường kính côn 200mm | cái | 326.221 | 33.533 |  |
| BB.29304 | - Đường kính côn 250mm | cái | 580.074 | 38.323 |  |
| BB.29305 | - Đường kính côn 300mm | cái | 837.333 | 55.089 |  |
|  | Lắp đặt cút nhựa PVC miệng bát bằng phương pháp nối gioăng |  |  |  |  |
| BB.29311 | - Đường kính cút 100mm | cái | 75.792 | 26.347 |  |
| BB.29312 | - Đường kính cút 150mm | cái | 157.601 | 31.137 |  |
| BB.29313 | - Đường kính cút 200mm | cái | 297.421 | 33.533 |  |
| BB.29314 | - Đường kính cút 250mm | cái | 542.716 | 38.323 |  |
| BB.29315 | - Đường kính cút 300mm | cái | 791.418 | 55.089 |  |

Ghi chú: Đối với trường hợp vật tư ống nhập đồng bộ thì không được tính gioăng và mỡ thoa ống.

BB.29400 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN MĂNG SÔNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, đo và lấy dấu, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh nối phụ tùng với ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt côn nhựa nối bằng phương pháp hàn măng sông |  |  |  |  |
| BB.29401 | - Đường kính côn 15mm | cái | 1.710 | 9.581 |  |
| BB.29402 | - Đường kính côn 20mm | cái | 2.368 | 11.976 |  |
| BB.29403 | - Đường kính côn 25mm | cái | 3.201 | 14.371 |  |
| BB.29404 | - Đường kính côn 32mm | cái | 5.238 | 16.766 |  |
| BB.29405 | - Đường kính côn 40mm | cái | 6.801 | 19.162 |  |
| BB.29406 | - Đường kính côn 50mm | cái | 9.936 | 21.557 |  |
| BB.29407 | - Đường kính côn 67mm | cái | 16.446 | 28.742 |  |
| BB.29408 | - Đường kính côn 76mm | cái | 19.064 | 33.533 |  |
| BB.29409 | - Đường kính côn 89mm | cái | 28.839 | 38.323 |  |
| BB.29410 | - Đường kính côn 100mm | cái | 42.525 | 43.113 |  |
|  | Lắp đặt cút nhựa nối bằng phương pháp hàn măng sông |  |  |  |  |
| BB.29421 | - Đường kính cút 15mm | cái | 2.067 | 9.581 |  |
| BB.29422 | - Đường kính cút 20mm | cái | 2.869 | 11.976 |  |
| BB.29423 | - Đường kính cút 25mm | cái | 4.402 | 14.371 |  |
| BB.29424 | - Đường kính cút 32mm | cái | 6.339 | 16.766 |  |
| BB.29425 | - Đường kính cút 40mm | cái | 9.003 | 19.162 |  |
| BB.29426 | - Đường kính cút 50mm | cái | 13.439 | 21.557 |  |
| BB.29427 | - Đường kính cút 67mm | cái | 25.115 | 28.742 |  |
| BB.29428 | - Đường kính cút 76mm | cái | 30.776 | 33.533 |  |
| BB.29429 | - Đường kính cút 89mm | cái | 49.259 | 38.323 |  |
| BB.29430 | - Đường kính cút 100mm | cái | 63.797 | 43.113 |  |

BB.30000 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA GÂN XOẮN HDPE BẰNG ỐNG NỐI, CÙM

BB.30100 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA GÂN XOẮN HDPE 1 LỚP NỐI BẰNG ỐNG NỐI

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh, nối ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp nối bằng ống nối |  |  |  |  |
| BB.30101 | - Đường kính côn 100mm | cái | 475.875 | 14.371 |  |
| BB.30102 | - Đường kính côn 150mm | cái | 1.083.082 | 19.162 |  |
| BB.30103 | - Đường kính côn 200mm | cái | 2.024.601 | 23.952 |  |
| BB.30104 | - Đường kính côn 250mm | cái | 3.326.123 | 33.533 |  |
| BB.30105 | - Đường kính côn 300mm | cái | 4.751.547 | 43.113 |  |
| BB.30106 | - Đường kính côn 350mm | cái | 6.176.971 | 45.509 |  |
| BB.30107 | - Đường kính côn 400mm | cái | 7.602.395 | 50.299 |  |
| BB.30108 | - Đường kính côn 500mm | cái | 10.453.243 | 69.461 |  |
| BB.30109 | - Đường kính côn 600mm | cái | 13.304.091 | 76.646 |  |
| BB.30110 | - Đường kính côn 700mm | cái | 16.154.939 | 88.622 |  |
| BB.30111 | - Đường kính côn 800mm | cái | 19.005.787 | 95.808 |  |
| BB.30112 | - Đường kính côn 1000mm | cái | 24.707.483 | 110.179 |  |
|  | Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp nối bằng ống nối |  |  |  |  |
| BB.30121 | - Đường kính cút 100mm | cái | 689.088 | 14.371 |  |
| BB.30122 | - Đường kính cút 150mm | cái | 2.145.744 | 19.162 |  |
| BB.30123 | - Đường kính cút 200mm | cái | 4.105.680 | 23.952 |  |
| BB.30124 | - Đường kính cút 250mm | cái | 6.116.661 | 33.533 |  |
| BB.30125 | - Đường kính cút 300mm | cái | 8.251.543 | 43.113 |  |
| BB.30126 | - Đường kính cút 350mm | cái | 10.386.426 | 45.509 |  |
| BB.30127 | - Đường kính cút 400mm | cái | 12.521.309 | 50.299 |  |
| BB.30128 | - Đường kính cút 500mm | cái | 16.791.074 | 69.461 |  |
| BB.30129 | - Đường kính cút 600mm | cái | 21.060.840 | 76.646 |  |
| BB.30130 | - Đường kính cút 700mm | cái | 25.330.605 | 88.622 |  |
| BB.30131 | - Đường kính cút 800mm | cái | 29.600.371 | 95.808 |  |
| BB.30132 | - Đường kính cút 1000mm | cái | 38.139.902 | 110.179 |  |

BB.30200 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA GÂN XOẮN HDPE 2 LỚP NỐI BẰNG CÚM

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh, nối ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối bằng cùm |  |  |  |  |
| BB.30201 | - Đường kính côn 100mm | cái | 474.864 | 19.162 |  |
| BB.30202 | - Đường kính côn 150mm | cái | 1.086.485 | 21.078 |  |
| BB.30203 | - Đường kính côn 200mm | cái | 2.029.105 | 26.826 |  |
| BB.30204 | - Đường kính côn 250mm | cái | 3.331.829 | 38.323 |  |
| BB.30205 | - Đường kính côn 300mm | cái | 4.756.814 | 43.113 |  |
| BB.30206 | - Đường kính côn 350mm | cái | 6.181.900 | 47.904 |  |
| BB.30207 | - Đường kính côn 400mm | cái | 7.606.783 | 52.694 |  |
| BB.30208 | - Đường kính côn 500mm | cái | 10.456.854 | 57.485 |  |
| BB.30209 | - Đường kính côn 600mm | cái | 13.306.924 | 81.436 |  |
| BB.30210 | - Đường kính côn 700mm | cái | 16.156.895 | 91.017 |  |
| BB.30211 | - Đường kính côn 800mm | cái | 19.006.964 | 102.993 |  |
| BB.30212 | - Đường kính côn 1000mm | cái | 24.707.006 | 114.969 |  |
|  | Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp nối bằng ống nối |  |  |  |  |
| BB.30221 | - Đường kính cút 100mm | cái | 688.077 | 19.162 |  |
| BB.30222 | - Đường kính cút 150mm | cái | 2.149.147 | 21.078 |  |
| BB.30223 | - Đường kính cút 200mm | cái | 4.110.184 | 26.826 |  |
| BB.30224 | - Đường kính cút 250mm | cái | 6.122.366 | 38.323 |  |
| BB.30225 | - Đường kính cút 300mm | cái | 8.256.811 | 43.113 |  |
| BB.30226 | - Đường kính cút 350mm | cái | 10.391.355 | 47.904 |  |
| BB.30227 | - Đường kính cút 400mm | cái | 12.525.697 | 52.694 |  |
| BB.30228 | - Đường kính cút 500mm | cái | 16.794.686 | 57.485 |  |
| BB.30229 | - Đường kính cút 600mm | cái | 21.063.673 | 81.436 |  |
| BB.30230 | - Đường kính cút 700mm | cái | 25.332.561 | 91.017 |  |
| BB.30231 | - Đường kính cút 800mm | cái | 29.601.548 | 102.993 |  |
| BB.30232 | - Đường kính cút 1000mm | cái | 38.139.425 | 114.969 |  |

BB.30300 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT, MĂNG SÔNG NHỰA NHÔM

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m. Lau rửa vệ sinh phụ tùng ống. Lắp hoàn chỉnh phụ tùng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt côn nhựa nhôm |  |  |  |  |
| BB.30301 | - Đường kính côn 12mm | cái | 915 | 25.850 |  |
| BB.30302 | - Đường kính côn 16mm | cái | 1.220 | 25.850 |  |
| BB.30303 | - Đường kính côn 20mm | cái | 1.602 | 25.850 |  |
| BB.30304 | - Đường kính côn 26mm | cái | 2.202 | 31.020 |  |
| BB.30305 | - Đường kính côn 32mm | cái | 3.704 | 38.775 |  |
|  | Lắp đặt cút nhựa nhôm |  |  |  |  |
| BB.30311 | - Đường kính cút 12mm | cái | 1.201 | 25.850 |  |
| BB.30312 | - Đường kính cút 16mm | cái | 1.602 | 25.850 |  |
| BB.30313 | - Đường kính cút 20mm | cái | 2.102 | 25.850 |  |
| BB.30314 | - Đường kính cút 26mm | cái | 3.403 | 31.020 |  |
| BB.30315 | - Đường kính cút 32mm | cái | 4.805 | 38.775 |  |
|  | Lắp đặt măng sông nhựa nhôm |  |  |  |  |
| BB.30321 | - Đường kính măng sông 12mm | cái | 801 | 25.850 |  |
| BB.30322 | - Đường kính măng sông 16mm | cái | 1.068 | 25.850 |  |
| BB.30323 | - Đường kính măng sông 20mm | cái | 1.284 | 25.850 |  |
| BB.30324 | - Đường kính măng sông 26mm | cái | 1.869 | 31.020 |  |
| BB.30325 | - Đường kính măng sông 32mm | cái | 3.174 | 38.775 |  |

Ghi chú:

Đối với công tác lắp đặt phụ tùng là kính bích thì chi phí nhân công được tính theo đơn giá trên nhân với hệ số 1,5.

BB.30400 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÁN KEO

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30 m, cưa cắt ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt côn nhựa HDPE bằng phương pháp dán keo: |  |  |  |  |
| BB.30401 | - Đường kính côn 16mm | cái | 66.298 | 6.463 |  |
| BB.30402 | - Đường kính côn 20mm | cái | 74.357 | 7.238 |  |
| BB.30403 | - Đường kính côn 25mm | cái | 84.437 | 7.755 |  |
| BB.30404 | - Đường kính côn 32mm | cái | 98.552 | 8.272 |  |
| BB.30405 | - Đường kính côn 40mm | cái | 114.680 | 10.340 |  |
| BB.30406 | - Đường kính côn 50mm | cái | 134.841 | 10.060 |  |
| BB.30407 | - Đường kính côn 63mm | cái | 161.049 | 10.778 |  |
| BB.30408 | - Đường kính côn 75mm | cái | 241.250 | 11.976 |  |
| BB.30409 | - Đường kính côn 90mm | cái | 367.638 | 14.371 |  |
| BB.30410 | - Đường kính côn 110mm | cái | 514.068 | 15.569 |  |
| BB.30411 | - Đường kính côn 125mm | cái | 692.057 | 17.245 |  |
| BB.30412 | - Đường kính côn 140mm | cái | 870.047 | 19.162 |  |
| BB.30413 | - Đường kính côn 160mm | cái | 1.107.366 | 22.036 |  |
| BB.30414 | - Đường kính côn 180mm | cái | 1.455.497 | 26.347 |  |
| BB.30415 | - Đường kính côn 200mm | cái | 1.803.627 | 28.742 |  |
| BB.30416 | - Đường kính côn 250mm | cái | 2.965.495 | 31.137 |  |
| BB.30417 | - Đường kính côn 280mm | cái | 3.662.614 | 35.928 |  |
| BB.30418 | - Đường kính côn 320mm | cái | 4.592.108 | 40.718 |  |
| BB.30419 | - Đường kính côn 350mm | cái | 5.289.228 | 43.113 |  |
|  | Lắp đặt cút nhựa HDPE bằng phương pháp dán keo: |  |  |  |  |
| BB.30421 | - Đường kính cút 16mm | cái | 65.066 | 6.463 |  |
| BB.30422 | - Đường kính cút 20mm | cái | 81.750 | 7.238 |  |
| BB.30423 | - Đường kính cút 25mm | cái | 102.610 | 7.755 |  |
| BB.30424 | - Đường kính cút 32mm | cái | 131.817 | 8.272 |  |
| BB.30425 | - Đường kính cút 40mm | cái | 165.192 | 10.340 |  |
| BB.30426 | - Đường kính cút 50mm | cái | 206.913 | 10.060 |  |
| BB.30427 | - Đường kính cút 63mm | cái | 261.149 | 10.778 |  |
| BB.30428 | - Đường kính cút 75mm | cái | 394.403 | 11.976 |  |
| BB.30429 | - Đường kính cút 90mm | cái | 601.872 | 14.371 |  |
| BB.30430 | - Đường kính cút 110mm | cái | 706.260 | 15.569 |  |
| BB.30431 | - Đường kính cút 125mm | cái | 1.210.675 | 17.245 |  |
| BB.30432 | - Đường kính cút 140mm | cái | 1.715.091 | 19.162 |  |
| BB.30433 | - Đường kính cút 160mm | cái | 2.387.645 | 22.036 |  |
| BB.30434 | - Đường kính cút 180mm | cái | 3.136.176 | 26.347 |  |
| BB.30435 | - Đường kính cút 200mm | cái | 3.884.706 | 28.742 |  |
| BB.30436 | - Đường kính cút 250mm | cái | 5.756.032 | 31.137 |  |
| BB.30437 | - Đường kính cút 280mm | cái | 6.878.827 | 35.928 |  |
| BB.30438 | - Đường kính cút 320mm | cái | 8.375.888 | 40.718 |  |
| BB.30439 | - Đường kính cút 350mm | cái | 9.498.683 | 43.113 |  |

BB.30500 LẮP ĐẶT MĂNG SÔNG NHỰA HDPE

Thành phần công việc:

Vận chuyển măng sông đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30 m, cưa cắt ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt măng sông nhựa HDPE: |  |  |  |  |
| BB.30501 | Đường kính măng sông 16mm | cái | 66.268 | 11.374 |  |
| BB.30502 | Đường kính măng sông 20mm | cái | 74.276 | 14.218 |  |
| BB.30503 | Đường kính măng sông 25mm | cái | 84.993 | 17.061 |  |
| BB.30504 | Đường kính măng sông 32mm | cái | 99.512 | 19.905 |  |
| BB.30505 | Đường kính măng sông 40mm | cái | 115.630 | 21.078 |  |
| BB.30506 | Đường kính măng sông 50mm | cái | 135.952 | 23.712 |  |
| BB.30507 | Đường kính măng sông 63 mm | cái | 162.382 | 31.617 |  |
| BB.30508 | Đường kính măng sông 75mm | cái | 243.068 | 36.886 |  |
| BB.30509 | Đường kính măng sông 90mm | cái | 369.699 | 42.155 |  |

BB.31000 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG THÔNG GIÓ

BB.31100 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT CÔN, CÚT THÔNG GIÓ HỘP GHÉP MÍ, NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công côn, cút, hàn côn, cút theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối với ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp mặt bích |  |  |  |  |
| BB.31101 | - Chu vi côn, cút 0,8m, r=α | cái | 48.918 | 201.630 | 5.809 |
| BB.31102 | - Chu vi côn, cút 1,2m, r=α | cái | 73.416 | 395.505 | 11.400 |
| BB.31103 | - Chu vi côn, cút 1,6m, r=α | cái | 102.994 | 651.420 | 18.917 |
| BB.31104 | - Chu vi côn, cút 2,0m, r=α | cái | 139.671 | 966.790 | 27.800 |
| BB.31105 | - Chu vi côn, cút 2,4m, r=α | cái | 182.944 | 1.346.785 | 38.735 |
| BB.31106 | - Chu vi côn, cút 2,8m, r=α | cái | 236.262 | 1.359.710 | 52.491 |
| BB.31107 | - Chu vi côn, cút 3,2m, r=α | cái | 312.209 | 2.101.605 | 66.159 |
| BB.31108 | - Chu vi côn, cút 3,6m, r=α | cái | 374.550 | 2.840.915 | 82.004 |
| BB.31109 | - Chu vi côn, cút 4,4m, r=α | cái | 518.517 | 4.148.925 | 120.828 |
| BB.31110 | - Chu vi côn, cút 4,8m, r=α | cái | 599.887 | 4.895.990 | 141.330 |
| BB.31111 | - Chu vi côn, cút 5,6m, r=α | cái | 810.110 | 5.265.645 | 189.166 |
| BB.31112 | - Chu vi côn, cút 6,0m, r=α | cái | 912.289 | 5.997.200 | 216.501 |
| BB.31113 | - Chu vi côn, cút 6,4m, r=α | cái | 1.020.811 | 6.783.040 | 246.013 |
| BB.31114 | - Chu vi côn, cút 7,2m, r=α | cái | 1.257.387 | 8.504.650 | 307.518 |
| BB.31115 | - Chu vi côn, cút 8,0m, r=α | cái | 1.519.336 | 10.443.400 | 375.855 |

Ghi chú: α - là bán kính cong của cút, được tính bằng chu vi cút chia cho 8.

BB.31200 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT CÔN, CÚT THÔNG GIÓ TRÒN GHÉP MÍ, NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công côn, cút, hàn côn cút theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối với ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió tròn ghép mí, nối bằng phương pháp mặt bích |  |  |  |  |
| BB.31201 | - Đường kính côn, cút 109mm | cái | 28.751 | 74.965 | 2.050 |
| BB.31202 | - Đường kính côn, cút 137mm | cái | 33.567 | 113.740 | 3.417 |
| BB.31203 | - Đường kính côn, cút 164mm | cái | 37.544 | 157.685 | 4.442 |
| BB.31204 | - Đường kính côn, cút 191mm | cái | 43.376 | 206.800 | 5.809 |
| BB.31205 | - Đường kính côn, cút 219mm | cái | 50.137 | 266.255 | 7.517 |
| BB.31206 | - Đường kính côn, cút 246mm | cái | 57.239 | 333.465 | 9.567 |
| BB.31207 | - Đường kính côn, cút 273mm | cái | 65.016 | 403.260 | 11.617 |
| BB.31208 | - Đường kính côn, cút 301mm | cái | 74.652 | 485.980 | 14.133 |
| BB.31209 | - Đường kính côn, cút 328mm | cái | 83.532 | 573.870 | 16.401 |
| BB.31210 | - Đường kính côn, cút 383mm | cái | 104.754 | 770.330 | 22.333 |
| BB.31211 | - Đường kính côn, cút 437mm | cái | 128.513 | 992.640 | 28.484 |
| BB.31212 | - Đường kính côn, cút 492mm | cái | 155.570 | 1.248.555 | 36.001 |

BB.31300 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT KÍNH BÍCH THÔNG GIÓ HỘP GHÉP MÍ, NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công kính bích, hàn kính bích theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối với ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công và lắp đặt kính bích thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp mặt bích |  |  |  |  |
| BB.31301 | - Chu vi kính bích 0,8x0,56x0,8m | cái | 75.416 | 147.345 | 10.716 |
| BB.31302 | - Chu vi kính bích 1,2x0,69x1,2m | cái | 101.870 | 242.990 | 18.450 |
| BB.31303 | - Chu vi kính bích 1,2x1,1x1,2m | cái | 119.259 | 400.675 | 31.436 |
| BB.31304 | - Chu vi kính bích 1,6x0,8x1,6m | cái | 136.748 | 356.730 | 28.018 |
| BB.31305 | - Chu vi kính bích 1,6x1,13x1,6m | cái | 151.098 | 485.980 | 39.635 |
| BB.31306 | - Chu vi kính bích 2,0x1,26x2,0m | cái | 199.441 | 646.250 | 53.769 |
| BB.31307 | - Chu vi kính bích 2,0x1,79x2,0m | cái | 236.472 | 990.055 | 82.687 |
| BB.31308 | - Chu vi kính bích 2,4x1,83x2,4m | cái | 285.654 | 1.124.475 | 95.454 |
| BB.31309 | - Chu vi kính bích 2,4x2,19x2,4m | cái | 319.392 | 1.437.260 | 121.640 |
| BB.31310 | - Chu vi kính bích 2,8x2,12x2,8m | cái | 363.745 | 1.481.205 | 127.573 |
| BB.31311 | - Chu vi kính bích 2,8x2,48x2,8m | cái | 402.298 | 1.840.520 | 157.859 |
| BB.31312 | - Chu vi kính bích 3,2x2,53x3,2m | cái | 467.404 | 2.024.055 | 175.627 |
| BB.31313 | - Chu vi kính bích 3,2x2,99x3,2m | cái | 527.233 | 2.582.415 | 222.561 |
| BB.31314 | - Chu vi kính bích 3,6x2,94x3,6m | cái | 584.977 | 2.649.625 | 231.446 |
| BB.31315 | - Chu vi kính bích 3,6x3,29x3,6m | cái | 635.937 | 3.127.850 | 270.615 |
| BB.31316 | - Chu vi kính bích 4,0x3,35x4,0m | cái | 717.475 | 3.355.330 | 294.534 |
| BB.31317 | - Chu vi kính bích 4,0x3,79x4,0m | cái | 793.009 | 4.066.205 | 353.303 |
| BB.31318 | - Chu vi kính bích 4,4x3,51x4,4m | cái | 823.816 | 3.768.930 | 333.486 |
| BB.31319 | - Chu vi kính bích 4,4x3,98x4,4m | cái | 905.479 | 4.534.090 | 397.505 |
| BB.31320 | - Chu vi kính bích 4,8x3,92x4,8m | cái | 982.112 | 4.609.055 | 408.657 |

BB.31400 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT KÍNH BÍCH THÔNG GIÓ TRÒN ĐỀU GHÉP MÍ, NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công kính bích, hàn kính bích theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối với ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công và lắp đặt kính bích thông gió tròn đều ghép mí, nối bằng phương pháp mặt bích |  |  |  |  |
| BB.31401 | - Đường kính kính bích 109mm | cái | 30.783 | 98.230 | 3.417 |
| BB.31402 | - Đường kính kính bích 137mm | cái | 41.607 | 201.630 | 6.834 |
| BB.31403 | - Đường kính kính bích 164mm | cái | 56.994 | 346.390 | 10.033 |
| BB.31404 | - Đường kính kính bích 191mm | cái | 134.009 | 524.755 | 15.034 |
| BB.31405 | - Đường kính kính bích 219mm | cái | 179.062 | 744.480 | 21.650 |
| BB.31406 | - Đường kính kính bích 246mm | cái | 65.874 | 431.695 | 12.300 |
| BB.31407 | - Đường kính kính bích 273mm | cái | 75.429 | 524.755 | 15.034 |
| BB.31408 | - Đường kính kính bích 301mm | cái | 87.096 | 633.325 | 18.233 |
| BB.31409 | - Đường kính kính bích 328mm | cái | 98.262 | 744.480 | 21.650 |
| BB.31410 | - Đường kính kính bích 383mm | cái | 124.563 | 1.002.980 | 28.702 |
| BB.31411 | - Đường kính kính bích 437mm | cái | 150.380 | 1.289.915 | 37.367 |
| BB.31412 | - Đường kính kính bích 492mm | cái | 183.535 | 1.623.380 | 46.469 |

BB.31500 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT BÍCH VUÔNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công bích, hàn bích theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối với ống và phụ tùng.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công và lắp đặt bích vuông |  |  |  |  |
| BB.31501 | - Chu vi bích 0,8m | cái | 14.826 | 56.870 | 34.634 |
| BB.31502 | - Chu vi bích 1,2m | cái | 22.226 | 82.720 | 51.936 |
| BB.31503 | - Chu vi bích 1,6m | cái | 29.606 | 111.155 | 69.486 |
| BB.31504 | - Chu vi bích 2,0m | cái | 37.807 | 219.725 | 137.823 |
| BB.31505 | - Chu vi bích 2,4m | cái | 45.361 | 266.255 | 165.158 |
| BB.31506 | - Chu vi bích 2,8m | cái | 54.845 | 310.200 | 192.711 |
| BB.31507 | - Chu vi bích 3,2m | cái | 64.945 | 589.380 | 367.436 |
| BB.31508 | - Chu vi bích 3,6m | cái | 73.050 | 664.345 | 413.222 |
| BB.31509 | - Chu vi bích 4,0m | cái | 81.201 | 736.725 | 459.008 |
| BB.31510 | - Chu vi bích 4,4m | cái | 89.287 | 811.690 | 505.012 |
| BB.31511 | - Chu vi bích 4,8m | cái | 109.816 | 884.070 | 550.799 |
| BB.31512 | - Chu vi bích 5,6m | cái | 127.775 | 1.031.415 | 642.834 |
| BB.31513 | - Chu vi bích 6,4m | cái | 145.928 | 1.178.760 | 734.408 |
| BB.31514 | - Chu vi bích 7,2m | cái | 164.531 | 1.326.105 | 826.197 |
| BB.31515 | - Chu vi bích 8,0m | cái | 182.683 | 1.473.450 | 918.235 |

BB.31600 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT BÍCH TRÒN

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công bích, hàn bích theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối với ống và phụ tùng.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công và lắp đặt bích tròn |  |  |  |  |
| BB.31601 | - Đường kính bích 109mm | cái | 6.250 | 23.265 | 14.817 |
| BB.31602 | - Đường kính bích 137mm | cái | 7.941 | 31.020 | 18.450 |
| BB.31603 | - Đường kính bích 164mm | cái | 9.469 | 36.190 | 22.333 |
| BB.31604 | - Đường kính bích 191mm | cái | 11.094 | 41.360 | 25.968 |
| BB.31605 | - Đường kính bích 219mm | cái | 12.786 | 49.115 | 29.850 |
| BB.31606 | - Đường kính bích 246mm | cái | 14.314 | 54.285 | 33.485 |
| BB.31607 | - Đường kính bích 273mm | cái | 16.002 | 59.455 | 37.367 |
| BB.31608 | - Đường kính bích 301mm | cái | 17.527 | 64.625 | 41.002 |
| BB.31609 | - Đường kính bích 328mm | cái | 19.035 | 72.380 | 44.419 |
| BB.31610 | - Đường kính bích 383mm | cái | 22.253 | 82.720 | 51.936 |
| BB.31611 | - Đường kính bích 437mm | cái | 25.452 | 95.645 | 59.454 |
| BB.31612 | - Đường kính bích 492mm | cái | 28.503 | 108.570 | 66.971 |

BB.31700 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT CÔN, CÚT THÔNG GIÓ HỘP GHÉP MÍ DÁN KEO, NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công côn, cút theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt, nối với ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích |  |  |  |  |
| BB.31701 | - Chu vi côn, cút 0,8m, r=α | cái | 49.243 | 180.950 | 6.834 |
| BB.31702 | - Chu vi côn, cút 1,2m, r=α | cái | 73.740 | 356.730 | 10.251 |
| BB.31703 | - Chu vi côn, cút 1,6m, r=α | cái | 103.318 | 584.210 | 17.084 |
| BB.31704 | - Chu vi côn, cút 2,0m, r=α | cái | 139.995 | 865.975 | 27.335 |
| BB.31705 | - Chu vi côn, cút 2,4m, r=α | cái | 183.269 | 1.207.195 | 37.586 |
| BB.31706 | - Chu vi côn, cút 2,8m, r=α | cái | 232.632 | 1.602.700 | 51.253 |
| BB.31707 | - Chu vi côn, cút 3,2m, r=α | cái | 307.702 | 2.052.490 | 64.921 |
| BB.31708 | - Chu vi côn, cút 3,6m, r=α | cái | 369.497 | 2.553.980 | 82.004 |
| BB.31709 | - Chu vi côn, cút 4,0m, r=α | cái | 437.891 | 3.117.510 | 101.013 |
| BB.31710 | - Chu vi côn, cút 4,4m, r=α | cái | 512.373 | 3.732.740 | 121.912 |
| BB.31711 | - Chu vi côn, cút 4,8m, r=α | cái | 592.945 | 3.960.220 | 140.091 |
| BB.31712 | - Chu vi côn, cút 5,6m, r=α | cái | 773.372 | 4.254.910 | 187.928 |
| BB.31713 | - Chu vi côn, cút 6,4m, r=α | cái | 978.918 | 6.108.355 | 246.013 |
| BB.31714 | - Chu vi côn, cút 7,2m, r=α | cái | 1.210.340 | 7.667.110 | 307.518 |
| BB.31715 | - Chu vi côn, cút 8,0m, r=α | cái | 1.467.133 | 9.401.645 | 375.855 |

Ghi chú: α - là bán kính cong của cút, được tính bằng chu vi cút chia cho 8.

BB.31800 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT KÍNH BÍCH THÔNG GIÓ HỘP GHÉP MÍ DÁN KEO, NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công kính bích theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt, nối với ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công và lắp kính bích thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích |  |  |  |  |
| BB.31801 | - Chu vi kính bích 0,8x0,57x0,8m | cái | 75.476 | 147.345 | 10.716 |
| BB.31802 | - Chu vi kính bích 1,2x0,69x1,2m | cái | 101.930 | 242.990 | 18.450 |
| BB.31803 | - Chu vi kính bích 1,2x1,1x1,2m | cái | 119.319 | 400.675 | 31.436 |
| BB.31804 | - Chu vi kính bích 1,6x0,8x1,6m | cái | 136.809 | 356.730 | 28.018 |
| BB.31805 | - Chu vi kính bích 1,6x1,13x1,6m | cái | 151.159 | 485.980 | 39.635 |
| BB.31806 | - Chu vi kính bích 2,0x1,26x2,0m | cái | 196.911 | 646.250 | 53.769 |
| BB.31807 | - Chu vi kính bích 2,0x1,79x2,0m | cái | 233.806 | 982.300 | 82.687 |
| BB.31808 | - Chu vi kính bích 2,4x1,83x2,4m | cái | 281.569 | 1.124.475 | 95.454 |
| BB.31809 | - Chu vi kính bích 2,4x2,3x2,4m | cái | 326.736 | 1.545.830 | 130.524 |
| BB.31810 | - Chu vi kính bích 2,8x2,12x2,8m | cái | 359.115 | 1.481.205 | 127.573 |
| BB.31811 | - Chu vi kính bích 2,8x2,48x2,8m | cái | 402.359 | 1.840.520 | 157.859 |
| BB.31812 | - Chu vi kính bích 3,2x2,53x3,2m | cái | 467.464 | 2.024.055 | 175.627 |
| BB.31813 | - Chu vi kính bích 3,2x3,0x3,2m | cái | 527.294 | 2.582.415 | 222.561 |
| BB.31814 | - Chu vi kính bích 3,6x2,94x3,6 | cái | 585.037 | 2.649.625 | 231.446 |
| BB.31815 | - Chu vi kính bích 3,6x2,29x3,6m | cái | 634.988 | 3.127.850 | 270.615 |
| BB.31816 | - Chu vi kính bích 4,0x3,35x4,0m | cái | 737.348 | 3.355.330 | 294.534 |
| BB.31817 | - Chu vi kính bích 4,0x3,79x4,0m | cái | 813.390 | 4.066.205 | 353.303 |
| BB.31818 | - Chu vi kính bích 4,4x3,51x4,4m | cái | 845.213 | 3.768.930 | 333.486 |
| BB.31819 | - Chu vi kính bích 4,4x3,98x4,4m | cái | 927.893 | 4.534.090 | 397.505 |
| BB.31820 | - Chu vi kính bích 4,8x3,92x4,8m | cái | 1.005.542 | 4.609.055 | 408.657 |
| BB.31821 | - Chu vi kính bích 4,8x4,38x4,8m | cái | 1.095.569 | 5.446.595 | 478.825 |
| BB.31822 | - Chu vi kính bích 5,6x4,96x5,6m | cái | 1.420.181 | 6.320.325 | 622.552 |
| BB.31823 | - Chu vi kính bích 6,4x5,77x6,4m | cái | 1.847.868 | 7.483.575 | 831.446 |
| BB.31824 | - Chu vi kính bích 7,2x6,79x7,2m | cái | 2.400.673 | 10.130.615 | 1.123.464 |
| BB.31825 | - Chu vi kính bích 8,0x7,59x8,0m | cái | 2.951.579 | 12.588.950 | 1.398.644 |

BB.31900 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT KÍNH BÍCH THÔNG GIÓ TRÒN ĐỀU GHÉP MÍ DÁN KEO, NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công kính bích theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt, nối với ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công và lắp đặt kính bích thông gió tròn đều ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích |  |  |  |  |
| BB.31901 | - Đường kính kính bích 109mm | cái | 31.107 | 77.550 | 3.417 |
| BB.31902 | - Đường kính kính bích 137mm | cái | 36.940 | 118.910 | 3.417 |
| BB.31903 | - Đường kính kính bích 164mm | cái | 41.931 | 162.855 | 6.834 |
| BB.31904 | - Đường kính kính bích 191mm | cái | 49.033 | 214.555 | 6.834 |
| BB.31905 | - Đường kính kính bích 219mm | cái | 57.319 | 276.595 | 10.251 |
| BB.31906 | - Đường kính kính bích 246mm | cái | 66.198 | 346.390 | 13.667 |
| BB.31907 | - Đường kính kính bích 273mm | cái | 75.753 | 418.770 | 13.667 |
| BB.31908 | - Đường kính kính bích 301mm | cái | 86.411 | 506.660 | 17.084 |
| BB.31909 | - Đường kính kính bích 328mm | cái | 98.586 | 594.550 | 20.502 |
| BB.31910 | - Đường kính kính bích 383mm | cái | 124.888 | 801.350 | 27.335 |
| BB.31911 | - Đường kính kính bích 437mm | cái | 154.239 | 1.031.415 | 37.586 |
| BB.31912 | - Đường kính kính bích 492mm | cái | 187.899 | 1.297.670 | 47.836 |

BB.32000 GIA CÔNG, LẮP ĐẶT THANH TĂNG CƯỜNG VÀ GIÁ ĐỠ ỐNG CHO HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ; CỬA CÁC LOẠI

BB.32100 GIA CÔNG, LẮP ĐẶT THANH TĂNG CƯỜNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến nơi gia công cự ly 100m, đo lấy dấu, chặt nắn sắt góc, cạo rỉ, sơn, hàn thành phẩm. Lắp đặt thanh tăng cường.

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.32101 | Gia công, lắp đặt thanh tăng cường | tấn | 17.699.306 | 13.772.343 | 169.010 |

BB.32200 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT GIÁ ĐỠ ỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến nơi gia công cự ly 100m, đo lấy dấu, chặt nắn sắt góc, cạo rỉ, sơn, hàn thành phẩm. Lắp đặt giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.32201 | Gia công và lắp đặt giá đỡ ống điều hòa không khí | tấn | 17.755.626 | 15.640.591 | 845.050 |

BB.32300 LẮP ĐẶT CỬA LƯỚI

Thành phần công việc:

Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cửa

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt cửa lưới |  |  |  |  |
| BB.32301 | - Kích thước cửa 250x200mm | cửa | 85.258 | 47.904 | 2.134 |
| BB.32302 | - Kích thước cửa 500x300mm | cửa | 254.773 | 83.832 | 3.841 |
| BB.32303 | - Kích thước cửa 500x400mm | cửa | 339.236 | 98.203 | 4.482 |
| BB.32304 | - Kích thước cửa 500x500mm | cửa | 423.700 | 112.574 | 5.335 |
| BB.32305 | - Kích thước cửa 600x600mm | cửa | 608.800 | 139.590 | 5.976 |
| BB.32306 | - Kích thước cửa 1000x400mm | cửa | 676.567 | 160.270 | 6.829 |
| BB.32307 | - Kích thước cửa 1000x600mm | cửa | 1.013.600 | 188.705 | 8.323 |
| BB.32308 | - Kích thước cửa 1300x1200mm | cửa | 2.629.200 | 294.690 | 13.018 |
| BB.32309 | - Kích thước cửa 1250x300mm | cửa | 635.188 | 178.365 | 7.683 |
| BB.32310 | - Kích thước cửa 1500x200mm | cửa | 509.850 | 193.875 | 8.323 |
| BB.32311 | - Kích thước cửa 1500x500mm | cửa | 1.266.675 | 230.065 | 9.817 |
| BB.32312 | - Kích thước cửa 1600x1500mm | cửa | 4.042.100 | 372.240 | 16.219 |
| BB.32313 | - Kích thước cửa 2000x200mm | cửa | 680.167 | 258.500 | 11.524 |
| BB.32314 | - Kích thước cửa 3000x250mm | cửa | 1.272.075 | 382.580 | 16.860 |

BB.32400 LẮP ĐẶT GIÓ ĐƠN

Thành phần công việc:

Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt cửa gió đơn |  |  |  |  |
| BB.32401 | - Kích thước cửa 150x150mm | cái | 50.536 | 21.557 | 15.366 |
| BB.32402 | - Kích thước cửa 200x200mm | cái | 87.985 | 23.952 | 20.488 |
| BB.32403 | - Kích thước cửa 100x200mm | cái | 45.336 | 21.557 | 15.366 |
| BB.32404 | - Kích thước cửa 200x300mm | cái | 130.185 | 26.347 | 3.073 |
| BB.32405 | - Kích thước cửa 200x400mm | cái | 163.740 | 35.928 | 3.841 |
| BB.32406 | - Kích thước cửa 200x600mm | cái | 172.887 | 45.509 | 5.335 |

BB.32500 LẮP ĐẶT CỬA GIÓ KÉP

Thành phần công việc:

Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt cửa gió kép |  |  |  |  |
| BB.32501 | - Kích thước cửa 200x450mm | cái | 225.646 | 50.299 | 5.976 |
| BB.32502 | - Kích thước cửa 200x750mm | cái | 261.678 | 57.485 | 9.390 |
| BB.32503 | - Kích thước cửa 200x950mm | cái | 330.839 | 69.461 | 12.165 |
| BB.32504 | - Kích thước cửa 200x1200mm | cái | 417.362 | 86.227 | 15.366 |
| BB.32505 | - Kích thước cửa 200x400mm | cái | 221.970 | 40.718 | 5.976 |
| BB.32506 | - Kích thước cửa 200x850mm | cái | 296.258 | 59.880 | 9.817 |

BB.32600 LẮP ĐẶT CỬA PHÂN PHỐI KHÍ

Thành phần công việc:

Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.32601 | Lắp đặt cửa phân phối khí | cái | 64.960 | 299.399 |  |

BB.33000 LẮP ĐẶT BU, BE CÁC LOẠI

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt, lau chùi, lắp theo yêu cầu kỹ thuật.

BB.33100 LẮP ĐẶT BU

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt BU |  |  |  |  |
| BB.33101 | - Đường kính BU 50mm | cái | 392.672 | 38.323 |  |
| BB.33102 | - Đường kính BU 60mm | cái | 408.541 | 43.113 |  |
| BB.33103 | - Đường kính BU 70mm | cái | 424.509 | 50.299 |  |
| BB.33104 | - Đường kính BU 80mm | cái | 440.377 | 55.089 |  |
| BB.33105 | - Đường kính BU 90mm | cái | 456.346 | 59.880 |  |
| BB.33106 | - Đường kính BU 100mm | cái | 538.221 | 64.670 |  |
| BB.33107 | - Đường kính BU 110mm | cái | 554.188 | 69.461 |  |
| BB.33108 | - Đường kính BU 125mm | cái | 606.380 | 76.646 |  |
| BB.33109 | - Đường kính BU 150mm | cái | 710.604 | 81.436 |  |
| BB.33110 | - Đường kính BU 160mm | cái | 752.234 | 83.832 |  |
| BB.33111 | - Đường kính BU 170mm | cái | 800.866 | 88.622 |  |
| BB.33112 | - Đường kính BU 180mm | cái | 876.306 | 93.412 |  |
| BB.33113 | - Đường kính BU 200mm | cái | 1.026.183 | 102.993 |  |
| BB.33114 | - Đường kính BU 250mm | cái | 1.555.999 | 131.735 |  |
| BB.33115 | - Đường kính BU 300mm | cái | 2.405.215 | 82.634 | 12.152 |
| BB.33116 | - Đường kính BU 350mm | cái | 3.595.860 | 96.526 | 15.190 |
| BB.33117 | - Đường kính BU 400mm | cái | 5.102.810 | 110.179 | 16.709 |
| BB.33118 | - Đường kính BU 500mm | cái | 8.206.721 | 134.131 | 16.709 |
| BB.33119 | - Đường kính BU 600mm | cái | 11.226.623 | 175.780 | 21.266 |
| BB.33120 | - Đường kính BU 700mm | cái | 14.698.570 | 211.970 | 21.266 |
| BB.33121 | - Đường kính BU 800mm | cái | 17.722.472 | 242.990 | 21.266 |
| BB.33122 | - Đường kính BU 900mm | cái | 20.887.389 | 292.105 | 21.266 |
| BB.33123 | - Đường kính BU 1000mm | cái | 23.912.291 | 336.050 | 21.266 |
| BB.33124 | - Đường kính BU 1100mm | cái | 27.078.208 | 416.185 | 21.266 |
| BB.33125 | - Đường kính BU 1200mm | cái | 29.297.029 | 449.790 | 24.304 |
| BB.33126 | - Đường kính BU 1400mm | cái | 35.365.836 | 558.360 | 24.304 |
| BB.33127 | - Đường kính BU 1600mm | cái | 41.440.644 | 705.705 | 24.304 |
| BB.33128 | - Đường kính BU 1800mm | cái | 47.529.452 | 775.500 | 24.304 |
| BB.33129 | - Đường kính BU 2000mm | cái | 53.601.260 | 878.900 | 24.304 |

BB.33200 LẮP ĐẶT BE

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt BE |  |  |  |  |
| BB.33201 | - Đường kính BU 50mm | cái | 423.542 | 26.347 |  |
| BB.33202 | - Đường kính BU 60mm | cái | 444.666 | 31.137 |  |
| BB.33203 | - Đường kính BU 70mm | cái | 465.791 | 35.928 |  |
| BB.33204 | - Đường kính BU 80mm | cái | 486.913 | 38.323 |  |
| BB.33205 | - Đường kính BU 90mm | cái | 508.037 | 43.113 |  |
| BB.33206 | - Đường kính BU 100mm | cái | 529.683 | 45.509 |  |
| BB.33207 | - Đường kính BU 110mm | cái | 551.302 | 47.904 |  |
| BB.33208 | - Đường kính BU 125mm | cái | 643.985 | 52.694 |  |
| BB.33209 | - Đường kính BU 150mm | cái | 839.158 | 57.485 |  |
| BB.33210 | - Đường kính BU 160mm | cái | 913.869 | 59.880 |  |
| BB.33211 | - Đường kính BU 170mm | cái | 1.000.719 | 62.275 |  |
| BB.33212 | - Đường kính BU 180mm | cái | 1.099.146 | 64.670 |  |
| BB.33213 | - Đường kính BU 200mm | cái | 1.295.947 | 71.856 |  |
| BB.33214 | - Đường kính BU 240mm | cái | 1.726.078 | 93.412 |  |
| BB.33215 | - Đường kính BU 300mm | cái | 2.736.630 | 57.485 | 12.152 |
| BB.33216 | - Đường kính BU 350mm | cái | 4.356.438 | 67.065 | 15.190 |
| BB.33217 | - Đường kính BU 400mm | cái | 5.295.969 | 83.832 | 16.709 |
| BB.33218 | - Đường kính BU 500mm | cái | 7.200.098 | 102.993 | 16.709 |
| BB.33219 | - Đường kính BU 600mm | cái | 9.120.871 | 134.420 | 21.266 |
| BB.33220 | - Đường kính BU 700mm | cái | 11.047.860 | 155.100 | 21.266 |
| BB.33221 | - Đường kính BU 800mm | cái | 12.974.758 | 186.120 | 21.266 |
| BB.33222 | - Đường kính BU 900mm | cái | 14.901.810 | 222.310 | 21.266 |
| BB.33223 | - Đường kính BU 1000mm | cái | 16.828.825 | 258.500 | 21.266 |
| BB.33224 | - Đường kính BU 1100mm | cái | 18.756.073 | 289.520 | 21.266 |
| BB.33225 | - Đường kính BU 1200mm | cái | 20.683.062 | 346.390 | 21.266 |
| BB.33226 | - Đường kính BU 1400mm | cái | 24.536.778 | 439.450 | 24.304 |
| BB.33227 | - Đường kính BU 1500mm | cái | 26.463.767 | 478.225 | 24.304 |
| BB.33228 | - Đường kính BU 1600mm | cái | 28.390.755 | 542.850 | 24.304 |
| BB.33229 | - Đường kính BU 1800mm | cái | 32.244.472 | 594.550 | 24.304 |
| BB.33230 | - Đường kính BU 2000mm | cái | 36.099.229 | 677.270 | 24.304 |

BB.33300 LẮP ĐẶT MỐI NỐI MỀM

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi, lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt mối nối mềm |  |  |  |  |
| BB.33301 | - Đường kính mối nối ≤50mm | cái | 689.579 | 62.275 |  |
| BB.33302 | - Đường kính mối nối 75mm | cái | 1.026.033 | 91.017 |  |
| BB.33303 | - Đường kính mối nối 100mm | cái | 1.209.671 | 110.179 |  |
| BB.33304 | - Đường kính mối nối 150mm | cái | 2.568.717 | 131.735 |  |
| BB.33305 | - Đường kính mối nối 200mm | cái | 3.678.678 | 167.663 |  |
| BB.33306 | - Đường kính mối nối 250mm | cái | 5.599.040 | 191.615 |  |
| BB.33307 | - Đường kính mối nối 300mm | cái | 7.007.861 | 174.849 | 21.266 |
| BB.33308 | - Đường kính mối nối 350mm | cái | 9.014.501 | 210.777 | 21.266 |
| BB.33309 | - Đường kính mối nối 400mm | cái | 10.490.949 | 237.124 | 27.342 |
| BB.33310 | - Đường kính mối nối 500mm | cái | 13.483.848 | 280.237 | 27.342 |
| BB.33311 | - Đường kính mối nối 600mm | cái | 16.936.794 | 361.900 | 33.418 |
| BB.33312 | - Đường kính mối nối 700mm | cái | 20.029.703 | 405.845 | 33.418 |
| BB.33313 | - Đường kính mối nối 800mm | cái | 22.982.598 | 465.300 | 42.532 |
| BB.33314 | - Đường kính mối nối 900mm | cái | 26.075.507 | 496.320 | 42.532 |
| BB.33315 | - Đường kính mối nối 1100mm | cái | 32.505.350 | 607.475 | 42.532 |
| BB.33316 | - Đường kính mối nối 1200mm | cái | 35.458.245 | 664.345 | 48.609 |
| BB.33317 | - Đường kính mối nối 1250mm | cái | 36.934.693 | 690.195 | 48.609 |
| BB.33318 | - Đường kính mối nối 1300mm | cái | 38.411.141 | 718.630 | 48.609 |
| BB.33319 | - Đường kính mối nối 1350mm | cái | 39.887.588 | 747.065 | 48.609 |
| BB.33320 | - Đường kính mối nối 1400mm | cái | 41.552.055 | 772.915 | 48.609 |
| BB.33321 | - Đường kính mối nối 1500mm | cái | 44.612.961 | 829.785 | 54.684 |
| BB.33322 | - Đường kính mối nối 1600mm | cái | 47.765.876 | 884.070 | 54.684 |
| BB.33323 | - Đường kính mối nối 1700mm | cái | 50.818.781 | 938.355 | 60.760 |
| BB.33324 | - Đường kính mối nối 1800mm | cái | 53.871.687 | 995.225 | 60.760 |
| BB.33325 | - Đường kính mối nối 1900mm | cái | 56.924.592 | 1.049.510 | 60.760 |
| BB.33326 | - Đường kính mối nối 2000mm | cái | 59.977.497 | 1.106.380 | 60.760 |

BB.33400 LẮP ĐẶT MỐI NỐI LIÊN KẾT TRÊN TUYẾN DẪN XĂNG, DẦU

Thành phần công việc:

Bốc dỡ và vận chuyển vật liệu, di chuyển vật liệu trong phạm vi 500m, cắt ống, tẩy vát mép, hàn mặt bích, cạo rỉ, sơn lót, bọc mối nối theo tiêu chuẩn.

Đơn vị tính: đồng/mối

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt mối nối liên kết trên tuyến dẫn xăng dầu |  |  |  |  |
| BB.33401 | - Đường kính mối nối 57x3,5mm | mối | 2.078 | 152.515 | 3.448 |
| BB.33402 | - Đường kính mối nối 67-89x4mm | mối | 5.491 | 206.800 | 13.791 |
| BB.33403 | - Đường kính mối nối 108x4mm | mối | 6.674 | 248.160 | 17.239 |
| BB.33404 | - Đường kính mối nối 159x5mm | mối | 15.064 | 310.200 | 37.926 |
| BB.33405 | - Đường kính mối nối 219x7mm | mối | 31.483 | 372.240 | 300.680 |
| BB.33406 | - Đường kính mối nối 273x8mm | mối | 44.710 | 413.600 | 342.054 |

Ghi chú:

- Trường hợp phải bảo ôn 1, 2 hoặc 3 lớp thì chi phí vật liệu lấy theo đơn giá của bảo ôn tuyến ống chính nhân tỷ lệ thuận tùy theo chiều dài của mối nối liên kết, riêng chi phí nhân công của từng lớp thì được nhân với hệ số 1,1.

- Nếu liên kết mối nối có xăng dầu cũ trong địa bàn kho chứa xăng dầu công tác vệ sinh môi trường và phòng cứu hoả, chi phí nhân công được tính với hệ số 5 (xe cứu hoả và chi phí nhân công cứu hoả sẽ lập dự toán riêng).

- Trường hợp phi di chuyển máy >500m và <1000m thì chi phí máy nhân với hệ số 1,3. Nếu di chuyển >1000m thì chi phí máy nhân với 1,5.

BB.33500 LẮP ĐAI KHỞI THỦY

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đóng mở nước, khoan ống, cạo chải, lau chùi, lắp chỉnh, bắt bu lông.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đai khởi thủy |  |  |  |  |
| BB.33501 | - Đường kính ống 60mm | cái | 61.160 | 28.742 |  |
| BB.33502 | - Đường kính ống 80mm | cái | 83.675 | 40.718 |  |
| BB.33503 | - Đường kính ống 100mm | cái | 98.010 | 47.904 |  |
| BB.33504 | - Đường kính ống 125mm | cái | 123.012 | 55.089 |  |
| BB.33505 | - Đường kính ống 150mm | cái | 181.518 | 59.880 |  |
| BB.33506 | - Đường kính ống 200mm | cái | 381.038 | 79.041 |  |
| BB.33507 | - Đường kính ống 250mm | cái | 531.053 | 114.969 |  |
| BB.33508 | - Đường kính ống 300mm | cái | 620.491 | 131.735 |  |
| BB.33509 | - Đường kính ống 350mm | cái | 659.301 | 143.711 |  |
| BB.33510 | - Đường kính ống 400mm | cái | 681.068 | 177.244 |  |
| BB.33511 | - Đường kính ống 450mm | cái | 702.835 | 186.825 |  |
| BB.33512 | - Đường kính ống 500mm | cái | 724.601 | 220.357 |  |
| BB.33513 | - Đường kính ống 600mm | cái | 768.136 | 284.350 |  |
| BB.33514 | - Đường kính ống 700mm | cái | 811.669 | 315.370 |  |
| BB.33515 | - Đường kính ống 800mm | cái | 855.204 | 359.315 |  |

BB.34000 LẮP ĐẶT TRỤ VÀ HỌNG CỨU HOẢ

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cạo chải, lau chùi, bắt bu lông, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.

BB.34100 LẮP ĐẶT TRỤ CỨU HOẢ

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt trụ cứu hoả |  |  |  |  |
| BB.34101 | - Đường kính 100mm | cái | 1.117.822 | 107.784 |  |
| BB.34102 | - Đường kính 150mm | cái | 2.487.176 | 122.155 |  |

BB.34200 LẮP ĐẶT HỌNG CỨU HOẢ

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt họng cứu hoả |  |  |  |  |
| BB.34201 | - Đường kính 80mm | cái | 117.918 | 83.832 |  |
| BB.34202 | - Đường kính 100mm | cái | 171.566 | 98.203 |  |

Ghi chú: Họng cứu hỏa và trụ cứu hỏa được tính từ khuỷu đến miệng lấy nước.

BB.35100 LẮP ĐẶT ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu, thiết bị đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, bảo dưỡng kiểm tra đồng hồ, ren đầu ống, lắp đồng hồ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng |  |  |  |  |
| BB.35101 | - Quy cách đồng hồ ≤50mm | cái | 3.301.330 | 170.610 |  |
| BB.35102 | - Quy cách đồng hồ ≤100mm | cái | 8.652.865 | 217.140 |  |
| BB.35103 | - Quy cách đồng hồ ≤200mm | cái | 26.642.664 | 255.915 |  |
| BB.35104 | - Quy cách đồng hồ ≤300mm | cái | 44.691.469 | 274.010 |  |
| BB.35105 | - Quy cách đồng hồ ≤400mm | cái | 62.728.272 | 351.560 |  |
| BB.35106 | - Quy cách đồng hồ ≤500mm | cái | 80.769.076 | 418.770 |  |
| BB.35107 | - Quy cách đồng hồ ≤600mm | cái | 98.773.876 | 473.055 |  |

BB.35200 LẮP ĐẶT ĐỒNG HỒ ĐO ÁP LỰC

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu, thiết bị đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, uốn ống ổn áp và ren, khoan lỗ gắn ống ổn áp, lắp van, kiểm tra, chạy thử.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.35201 | Lắp đặt đồng hồ đo áp lực | cái | 950.095 | 219.725 |  |

BB.36100 LẮP ĐẶT VAN MẶT BÍCH

Thành phần công việc:

Vận chuyển van đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi, cạo rỉ, cắt gioăng, lắp chỉnh, bắt bu lông.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt van mặt bích |  |  |  |  |
| BB.36101 | - Đường kính van 40mm | cái | 159.216 | 90.475 |  |
| BB.36102 | - Đường kính van 50mm | cái | 192.619 | 105.985 |  |
| BB.36103 | - Đường kính van 75mm | cái | 565.857 | 129.250 |  |
| BB.36104 | - Đường kính van 100mm | cái | 1.175.518 | 155.100 |  |
| BB.36105 | - Đường kính van 150mm | cái | 1.859.136 | 196.460 |  |
| BB.36106 | - Đường kính van 200mm | cái | 2.791.771 | 248.160 |  |
| BB.36107 | - Đường kính van 250mm | cái | 3.760.409 | 281.765 |  |
| BB.36108 | - Đường kính van 300mm | cái | 4.699.045 | 209.385 | 21.266 |
| BB.36109 | - Đường kính van 350mm | cái | 5.673.684 | 253.330 | 21.266 |
| BB.36110 | - Đường kính van 400mm | cái | 6.644.322 | 284.350 | 27.342 |
| BB.36111 | - Đường kính van 500mm | cái | 8.561.598 | 336.050 | 27.342 |
| BB.36112 | - Đường kính van 600mm | cái | 10.438.869 | 436.399 | 33.418 |
| BB.36113 | - Đường kính van 700mm | cái | 12.378.146 | 489.894 | 33.418 |
| BB.36114 | - Đường kính van 800mm | cái | 14.273.419 | 563.096 | 42.532 |
| BB.36115 | - Đường kính van 1000mm | cái | 18.900.048 | 622.221 | 42.532 |
| BB.36116 | - Đường kính van 1200mm | cái | 22.788.604 | 746.102 | 48.609 |
| BB.36117 | - Đường kính van 1500mm | cái | 28.578.433 | 934.739 | 54.684 |
| BB.36118 | - Đường kính van 1800mm | cái | 34.529.278 | 1.120.561 | 60.760 |
| BB.36119 | - Đường kính van 2000mm | cái | 39.210.913 | 1.131.823 | 60.760 |
| BB.36120 | - Đường kính van 2200mm | cái | 43.188.476 | 1.244.442 | 65.317 |
| BB.36121 | - Đường kính van 2400mm | cái | 47.166.041 | 1.357.061 | 65.317 |
| BB.36122 | - Đường kính van 2500mm | cái | 49.286.336 | 1.472.496 | 65.317 |

BB.36200 LẮP ĐẶT VAN XẢ KHÍ

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, chải rỉ, lau chùi, cắt gioăng lắp van theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt van xả khí |  |  |  |  |
| BB.36201 | - Đường kính van 25mm | cái | 842.955 | 36.190 |  |
| BB.36202 | - Đường kính van 32mm | cái | 868.119 | 46.530 |  |
| BB.36203 | - Đường kính van 40mm | cái | 896.878 | 59.455 |  |
| BB.36204 | - Đường kính van 50mm | cái | 932.826 | 67.210 |  |
| BB.36205 | - Đường kính van 76mm | cái | 1.364.896 | 85.305 |  |
| BB.36206 | - Đường kính van 89mm | cái | 1.528.612 | 90.475 |  |
| BB.36207 | - Đường kính van 100mm | cái | 1.585.037 | 98.230 |  |
| BB.36208 | - Đường kính van 150mm | cái | 4.038.732 | 147.345 |  |
| BB.36209 | - Đường kính van 200mm | cái | 6.978.246 | 196.460 |  |

BB.36300 LẮP ĐẶT VAN PHAO ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ LỌC

Thành phần công việc:

Vận chuyển đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi cạo rỉ van, cắt gioăng, lắp mặt bích bắt bu lông.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt van phao điều chỉnh tốc độ lọc |  |  |  |  |
| BB.36301 | - Đường kính van 250mm | cái | 15.311.531 | 374.825 |  |
| BB.36302 | - Đường kính van 300mm | cái | 21.441.144 | 439.450 |  |
| BB.36303 | - Đường kính van 350mm | cái | 27.571.757 | 517.000 |  |
| BB.36304 | - Đường kính van 400mm | cái | 33.663.366 | 529.925 |  |
| BB.36305 | - Đường kính van 500mm | cái | 45.889.589 | 628.155 |  |

Ghi chú:

Chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công gia công, lắp giá đỡ puli, xà puli được tính riêng theo yêu cầu kỹ thuật

BB.36400 LẮP ĐẶT VAN ĐÁY

Thành phần công việc:

Vận chuyển đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cẩu thiết bị lên sàn công tác, khoan lỗ bulông vào sàn bê tông, lau chùi, cạo rỉ kiểm tra, lắp đặt và căn chỉnh van theo yêu cầu kĩ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt van đáy |  |  |  |  |
| BB.36401 | - Đường kính van 400mm | cái | 98.026.802 | 504.075 | 39.060 |
| BB.36402 | - Đường kính van 500mm | cái | 148.752.874 | 604.890 | 39.060 |
| BB.36403 | - Đường kính van 600mm | cái | 199.390.937 | 674.685 | 39.060 |
| BB.36404 | - Đường kính van 700mm | cái | 250.117.009 | 770.330 | 39.060 |
| BB.36405 | - Đường kính van 800mm | cái | 300.755.073 | 884.070 | 39.060 |

BB.36500 LẮP ĐẶT VAN ĐIỆN

Thành phần công việc:

Vận chuyển đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, kiểm tra, lau chùi, cạo rỉ van, lắp đặt và hiệu chỉnh van theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt van điện |  |  |  |  |
| BB.36501 | - Đường kính van 400mm | cái | 382.038 | 743.214 | 39.060 |
| BB.36502 | - Đường kính van 500mm | cái | 487.049 | 901.604 | 39.060 |
| BB.36503 | - Đường kính van 600mm | cái | 508.051 | 992.983 | 39.060 |
| BB.36504 | - Đường kính van 700mm | cái | 620.062 | 1.133.097 | 39.060 |
| BB.36505 | - Đường kính van 800mm | cái | 649.065 | 1.303.671 | 39.060 |
| BB.36506 | - Đường kính van 900mm | cái | 769.077 | 1.011.259 | 39.060 |
| BB.36507 | - Đường kính van 1000mm | cái | 804.080 | 1.212.292 | 39.060 |
| BB.36508 | - Đường kính van 1200mm | cái | 975.098 | 1.516.888 | 39.060 |
| BB.36509 | - Đường kính van 1400mm | cái | 1.161.116 | 1.818.438 | 39.060 |
| BB.36510 | - Đường kính van 1500mm | cái | 1.216.122 | 1.836.714 | 39.060 |
| BB.36511 | - Đường kính van 1800mm | cái | 1.578.158 | 2.019.471 | 39.060 |
| BB.36512 | - Đường kính van 2000mm | cái | 1.810.181 | 2.202.229 | 39.060 |
| BB.36513 | - Đường kính van 2500mm | cái | 2.410.241 | 2.391.079 | 39.060 |

BB.36600 LẮP ĐẶT VAN REN

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cưa cắt ống, ren ống, lau chùi, lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt van ren |  |  |  |  |
| BB.36601 | - Đường kính van ≤25mm | cái | 45.405 | 25.850 |  |
| BB.36602 | - Đường kính van 32mm | cái | 73.236 | 36.190 |  |
| BB.36603 | - Đường kính van 40mm | cái | 112.036 | 43.945 |  |
| BB.36604 | - Đường kính van 50mm | cái | 161.966 | 54.285 |  |
| BB.36605 | - Đường kính van 67mm | cái | 328.927 | 64.625 |  |
| BB.36606 | - Đường kính van 76mm | cái | 477.798 | 80.135 |  |
| BB.36607 | - Đường kính van 89mm | cái | 598.310 | 87.890 |  |
| BB.36608 | - Đường kính van 100mm | cái | 739.224 | 95.645 |  |
| BB.36609 | - Đường kính van 110mm | cái | 878.188 | 105.985 |  |
| BB.36610 | - Đường kính van 150mm | cái | 1.440.044 | 121.495 |  |
| BB.36611 | - Đường kính van 200mm | cái | 2.142.214 | 162.855 |  |
| BB.36612 | - Đường kính van 250mm | cái | 2.844.534 | 204.215 |  |

BB.36700 LẮP ĐẶT VAN DẪN XĂNG DẦU NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, lắp ống lồng, lau chùi, cạo rỉ van, sơn van, cắt ống, tẩy mép ống, sơn lót, cắt gioăng, bắt bu lông, bảo dưỡng van.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt van dẫn xăng dầu nối bằng phương pháp mặt bích |  |  |  |  |
| BB.36701 | Đường kính van DY 50 PY 10mm | cái | 5.265.665 | 141.333 | 38.912 |
| BB.36702 | Đường kính van DY 80 PY 16mm | cái | 6.783.443 | 177.884 | 38.912 |
| BB.36703 | Đường kính van DY 100 PY 16mm | cái | 9.045.486 | 219.309 | 44.898 |
| BB.36704 | Đường kính van DY 100 PY 25mm | cái | 9.352.014 | 316.780 | 44.898 |
| BB.36705 | Đường kính van DY 150 PY 16mm | cái | 12.388.757 | 358.205 | 89.796 |
| BB.36706 | Đường kính van DY 150 PY 64mm | cái | 12.584.633 | 358.205 | 409.924 |
| BB.36707 | Đường kính van DY 200 PY 25 PY 16mm | cái | 15.669.353 | 487.354 | 505.706 |
| BB.36708 | Đường kính van DY 250 PY 25 PY 16mm | cái | 15.697.992 | 584.824 | 526.659 |

Ghi chú:

- Chi phí ống lồng các loại, dây đay, nhựa đường, củi khi lắp đặt van chìm trong đất, có hố van mới được tính.

- Lắp van không có ống lồng thì chi phí que hàn nhân với hệ số 0,7.

BB.37100 LẮP BÍCH THÉP

Thành phần công việc:

Vận chuyển bích đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, hàn mặt bích đầu ống, cắt gioăng, lắp mặt bích bắt bu lông.

Đơn vị tính: đồng/bích

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp bích thép |  |  |  |  |
| BB.37101 | - Đường kính ống 40mm | bích | 121.955 | 67.065 | 14.197 |
| BB.37102 | - Đường kính ống 50mm | bích | 144.562 | 71.856 | 14.197 |
| BB.37103 | - Đường kính ống 75mm | bích | 230.053 | 91.017 | 21.295 |
| BB.37104 | - Đường kính ống 100mm | bích | 287.331 | 107.784 | 31.943 |
| BB.37105 | - Đường kính ống 150mm | bích | 436.197 | 129.340 | 46.140 |
| BB.37106 | - Đường kính ống 200mm | bích | 611.096 | 165.268 | 60.336 |
| BB.37107 | - Đường kính ống 250mm | bích | 851.854 | 194.010 | 113.574 |
| BB.37108 | - Đường kính ống 300mm | bích | 1.073.943 | 198.801 | 184.545 |
| BB.37109 | - Đường kính ống 350mm | bích | 1.472.326 | 220.357 | 244.881 |
| BB.37110 | - Đường kính ống 400mm | bích | 2.016.494 | 261.076 | 287.456 |
| BB.37111 | - Đường kính ống 500mm | bích | 2.805.014 | 294.608 | 351.343 |
| BB.37112 | - Đường kính ống 600mm | bích | 3.361.983 | 364.485 | 418.777 |
| BB.37113 | - Đường kính ống 700mm | bích | 3.968.956 | 411.015 | 486.212 |
| BB.37114 | - Đường kính ống 800mm | bích | 4.544.098 | 478.225 | 550.098 |
| BB.37115 | - Đường kính ống 1000mm | bích | 5.706.039 | 589.380 | 684.968 |
| BB.37116 | - Đường kính ống 1200mm | bích | 6.825.976 | 672.100 | 817.808 |
| BB.37117 | - Đường kính ống 1500mm | bích | 8.526.740 | 840.125 | 1.016.564 |
| BB.37118 | - Đường kính ống 1800mm | bích | 10.261.382 | 907.335 | 1.216.839 |
| BB.37119 | - Đường kính ống 2000mm | bích | 11.405.589 | 1.008.150 | 1.348.160 |
| BB.37120 | - Đường kính ống 2200mm | bích | 12.551.017 | 1.108.965 | 1.483.029 |
| BB.37121 | - Đường kính ống 2400mm | bích | 13.696.445 | 1.209.780 | 1.614.351 |
| BB.37122 | - Đường kính ống 2500mm | bích | 14.304.661 | 1.258.895 | 1.685.335 |

BB.38100 LẮP NÚT BỊT NHỰA NỐI MĂNG SÔNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, lau chùi, cưa cắt ống, lắp nút bịt đầu ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp nút bịt nhựa nối măng sông |  |  |  |  |
| BB.38101 | - Đường kính ống nút bịt 15mm | cái | 1.464 | 6.707 |  |
| BB.38102 | - Đường kính ống nút bịt 20mm | cái | 1.762 | 7.425 |  |
| BB.38103 | - Đường kính ống nút bịt 25mm | cái | 2.028 | 8.623 |  |
| BB.38104 | - Đường kính ống nút bịt 30mm | cái | 3.214 | 9.581 |  |
| BB.38105 | - Đường kính ống nút bịt 40mm | cái | 4.318 | 11.976 |  |
| BB.38106 | - Đường kính ống nút bịt 50mm | cái | 6.662 | 13.174 |  |
| BB.38107 | - Đường kính ống nút bịt 67mm | cái | 12.804 | 14.371 |  |
| BB.38108 | - Đường kính ống nút bịt 76mm | cái | 16.461 | 16.766 |  |
| BB.38109 | - Đường kính ống nút bịt 89mm | cái | 21.691 | 19.162 |  |
| BB.38110 | - Đường kính ống nút bịt 100mm | cái | 33.217 | 23.952 |  |
| BB.38111 | - Đường kính ống nút bịt 110mm | cái | 44.219 | 26.347 |  |
| BB.38112 | - Đường kính ống nút bịt 150mm | cái | 60.728 | 33.533 |  |
| BB.38113 | - Đường kính ống nút bịt 200mm | cái | 81.541 | 45.509 |  |
| BB.38114 | - Đường kính ống nút bịt 250mm | cái | 102.257 | 57.485 |  |

BB.38200 LẮP ĐẶT NÚT BỊT ĐẦU ỐNG THÉP TRÁNG KẼM

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, cạo chải rỉ, lau chùi, cưa, cắt ren, lắp nút bịt đầu ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm |  |  |  |  |
| BB.38201 | - Đường kính ống nút bịt 15mm | cái | 5.301 | 9.581 |  |
| BB.38202 | - Đường kính ống nút bịt 20mm | cái | 7.051 | 11.976 |  |
| BB.38203 | - Đường kính ống nút bịt 25mm | cái | 8.801 | 19.162 |  |
| BB.38204 | - Đường kính ống nút bịt 30mm | cái | 12.572 | 21.557 |  |
| BB.38205 | - Đường kính ống nút bịt 40mm | cái | 18.602 | 26.347 |  |
| BB.38206 | - Đường kính ống nút bịt 50mm | cái | 25.767 | 28.742 |  |
| BB.38207 | - Đường kính ống nút bịt 67mm | cái | 55.025 | 31.137 |  |
| BB.38208 | - Đường kính ống nút bịt 76mm | cái | 75.108 | 33.533 |  |
| BB.38209 | - Đường kính ống nút bịt 89mm | cái | 97.767 | 35.928 |  |
| BB.38210 | - Đường kính ống nút bịt 100mm | cái | 131.971 | 40.718 |  |
| BB.38211 | - Đường kính ống nút bịt 110mm | cái | 164.433 | 45.509 |  |
| BB.38212 | - Đường kính ống nút bịt 150mm | cái | 294.279 | 57.485 |  |
| BB.38213 | - Đường kính ống nút bịt 200mm | cái | 456.588 | 64.670 |  |
| BB.38214 | - Đường kính ống nút bịt 250mm | cái | 618.895 | 81.436 |  |

BB.39000 CẮT ỐNG THÉP, ỐNG NHỰA

BB.39100 CẮT ỐNG HDPE BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống bằng thủ công theo yêu cầu kỹ thuật, lau chùi ống.

Đơn vị tính: đồng/10 mối

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cắt ống HDPE bằng thủ công |  |  |  |  |
| BB.39101 | - Đường kính ống 100mm | 10mối | 378 | 38.323 |  |
| BB.39102 | - Đường kính ống 150mm | 10mối | 441 | 45.509 |  |
| BB.39103 | - Đường kính ống 200mm | 10mối | 504 | 50.299 |  |
| BB.39104 | - Đường kính ống 250mm | 10mối | 630 | 55.089 |  |
| BB.39105 | - Đường kính ống 300mm | 10mối | 756 | 64.670 |  |
| BB.39106 | - Đường kính ống 350mm | 10mối | 756 | 69.461 |  |
| BB.39107 | - Đường kính ống 400mm | 10mối | 882 | 74.251 |  |
| BB.39108 | - Đường kính ống 500mm | 10mối | 1.134 | 102.993 |  |
| BB.39109 | - Đường kính ống 600mm | 10mối | 1.386 | 155.100 |  |
| BB.39110 | - Đường kính ống 700mm | 10mối | 1.764 | 175.780 |  |
| BB.39111 | - Đường kính ống 800mm | 10mối | 2.142 | 206.800 |  |
| BB.39112 | - Đường kính ống 1000mm | 10mối | 2.520 | 330.880 |  |

BB.39200 CẮT ỐNG THÉP BẰNG Ô XY - AXETYLEN

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, lấy dấu, cắt, tẩy vát, sang phanh theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/10 mối

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cắt ống thép bằng ô xy - axetylen |  |  |  |  |
| BB.39201 | - Đường kính ống 100mm | 10mối | 8.935 | 426.525 | 16.124 |
| BB.39202 | - Đường kính ống 125mm | 10mối | 11.424 | 454.960 | 19.845 |
| BB.39203 | - Đường kính ống 150mm | 10mối | 13.913 | 504.075 | 24.806 |
| BB.39204 | - Đường kính ống 200mm | 10mối | 17.870 | 542.850 | 31.255 |
| BB.39205 | - Đường kính ống 250mm | 10mối | 22.848 | 568.700 | 38.945 |
| BB.39206 | - Đường kính ống 300mm | 10mối | 28.560 | 659.175 | 47.131 |
| BB.39207 | - Đường kính ống 350mm | 10mối | 32.518 | 716.045 | 54.573 |
| BB.39208 | - Đường kính ống 400mm | 10mối | 37.495 | 775.500 | 62.262 |
| BB.39209 | - Đường kính ống 500mm | 10mối | 46.430 | 891.825 | 77.890 |
| BB.39210 | - Đường kính ống 600mm | 10mối | 55.366 | 1.008.150 | 91.781 |
| BB.39211 | - Đường kính ống 700mm | 10mối | 64.301 | 1.124.475 | 106.665 |
| BB.39212 | - Đường kính ống 800mm | 10mối | 74.990 | 1.240.800 | 121.548 |
| BB.39213 | - Đường kính ống 900mm | 10mối | 83.926 | 1.357.125 | 136.431 |
| BB.39214 | - Đường kính ống 1000mm | 10mối | 92.861 | 1.473.450 | 151.315 |
| BB.39215 | - Đường kính ống 1100mm | 10mối | 101.796 | 1.589.775 | 166.198 |
| BB.39216 | - Đường kính ống 1200mm | 10mối | 110.731 | 1.706.100 | 183.562 |
| BB.39217 | - Đường kính ống 1300mm | 10mối | 121.421 | 1.822.425 | 198.446 |
| BB.39218 | - Đường kính ống 1400mm | 10mối | 130.356 | 1.938.750 | 213.329 |
| BB.39219 | - Đường kính ống 1500mm | 10mối | 139.291 | 2.055.075 | 228.212 |
| BB.39220 | - Đường kính ống 1600mm | 10mối | 148.226 | 2.171.400 | 243.096 |
| BB.39221 | - Đường kính ống 1800mm | 10mối | 167.851 | 2.404.050 | 272.863 |
| BB.39222 | - Đường kính ống 2000mm | 10mối | 185.722 | 2.636.700 | 302.630 |
| BB.39223 | - Đường kính ống 2200mm | 10mối | 203.592 | 2.869.350 | 332.396 |
| BB.39224 | - Đường kính ống 2400mm | 10mối | 223.217 | 3.102.000 | 364.644 |
| BB.39225 | - Đường kính ống 2500mm | 10mối | 232.152 | 3.218.325 | 379.527 |

Ghi chú: Ôxy tính trong đơn giá là loại ôxy thông dụng nén với áp lực 120 kg/cm2.

BB.39300 CẮT ỐNG THÉP BẰNG Ô XY - ĐẤT ĐÈN

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, lấy dấu, cắt ống, tẩy vát, sang phanh theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/10 mối

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cắt ống thép bằng ô xy - đất đèn |  |  |  |  |
| BB.39301 | - Đường kính ống 100mm | 10mối | 13.729 | 426.525 | 16.124 |
| BB.39302 | - Đường kính ống 125mm | 10mối | 17.054 | 454.960 | 19.845 |
| BB.39303 | - Đường kính ống 150mm | 10mối | 20.522 | 504.075 | 24.806 |
| BB.39304 | - Đường kính ống 200mm | 10mối | 27.316 | 542.850 | 31.255 |
| BB.39305 | - Đường kính ống 250mm | 10mối | 34.252 | 568.700 | 38.945 |
| BB.39306 | - Đường kính ống 300mm | 10mối | 42.779 | 659.175 | 47.131 |
| BB.39307 | - Đường kính ống 350mm | 10mối | 49.572 | 716.045 | 54.573 |
| BB.39308 | - Đường kính ống 400mm | 10mối | 56.365 | 775.500 | 62.262 |
| BB.39309 | - Đường kính ống 500mm | 10mối | 70.094 | 891.825 | 77.890 |
| BB.39310 | - Đường kính ống 600mm | 10mối | 83.824 | 1.008.150 | 91.781 |
| BB.39311 | - Đường kính ống 700mm | 10mối | 97.410 | 1.124.475 | 106.665 |
| BB.39312 | - Đường kính ống 800mm | 10mối | 112.873 | 1.240.800 | 121.548 |
| BB.39313 | - Đường kính ống 900mm | 10mối | 126.460 | 1.357.125 | 136.431 |
| BB.39314 | - Đường kính ống 1000mm | 10mối | 140.189 | 1.473.450 | 151.315 |
| BB.39315 | - Đường kính ống 1100mm | 10mối | 153.918 | 1.589.775 | 166.198 |
| BB.39316 | - Đường kính ống 1200mm | 10mối | 167.504 | 1.706.100 | 183.562 |
| BB.39317 | - Đường kính ống 1300mm | 10mối | 182.968 | 1.822.425 | 198.446 |
| BB.39318 | - Đường kính ống 1400mm | 10mối | 196.554 | 1.938.750 | 213.329 |
| BB.39319 | - Đường kính ống 1500mm | 10mối | 210.283 | 2.055.075 | 228.212 |
| BB.39320 | - Đường kính ống 1600mm | 10mối | 224.012 | 2.171.400 | 243.096 |
| BB.39321 | - Đường kính ống 1800mm | 10mối | 253.062 | 2.404.050 | 272.863 |
| BB.39322 | - Đường kính ống 2000mm | 10mối | 280.378 | 2.636.700 | 302.630 |
| BB.39323 | - Đường kính ống 2200mm | 10mối | 307.693 | 2.869.350 | 332.396 |
| BB.39324 | - Đường kính ống 2400mm | 10mối | 336.886 | 3.102.000 | 364.644 |
| BB.39325 | - Đường kính ống 2500mm | 10mối | 350.472 | 3.218.325 | 379.527 |

Ghi chú: Ôxy tính trong đơn giá là loại ôxy thông dụng nén với áp lực 120 kg/cm2.

BB.39400 CẮT ỐNG THÉP BẰNG MÁY CẮT CẦM TAY

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, lấy dấu, cắt ống bằng máy cắt cầm tay, mài, sang phanh bằng máy mài cầm tay.

Đơn vị tính: đồng/mối

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay |  |  |  |  |
| BB.39401 | - Đường kính ống 100mm | mối | 35.190 | 19.162 | 6.752 |
| BB.39402 | - Đường kính ống 150mm | mối | 52.326 | 21.557 | 11.254 |
| BB.39403 | - Đường kính ống 200mm | mối | 69.921 | 23.952 | 13.055 |
| BB.39404 | - Đường kính ống 250mm | mối | 105.111 | 28.742 | 14.405 |
| BB.39405 | - Đường kính ống 300mm | mối | 135.558 | 31.137 | 18.006 |
| BB.39406 | - Đường kính ống 350mm | mối | 170.748 | 35.928 | 22.508 |
| BB.39407 | - Đường kính ống 400mm | mối | 275.859 | 43.113 | 24.759 |
| BB.39408 | - Đường kính ống 500mm | mối | 345.780 | 47.904 | 29.260 |
| BB.39409 | - Đường kính ống 600mm | mối | 411.417 | 59.455 | 33.762 |
| BB.39410 | - Đường kính ống 700mm | mối | 481.338 | 64.625 | 36.012 |
| BB.39411 | - Đường kính ống 800mm | mối | 551.259 | 72.380 | 40.514 |
| BB.39412 | - Đường kính ống 900mm | mối | 616.896 | 77.550 | 45.016 |
| BB.39413 | - Đường kính ống 1000mm | mối | 686.817 | 90.475 | 49.517 |

BB.40000 THỬ ÁP LỰC CÁC LOẠI ĐƯỜNG ỐNG, ĐỘ KÍN ĐƯỜNG ỐNG THÔNG GIÓ, KHỬ TRÙNG ỐNG NƯỚC

QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

- Đơn giá công tác thử áp lực đường ống bao gồm toàn bộ các chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công phục vụ ống theo cách thử từng đoạn dài 100 m.

- Nếu thử áp lực đoạn ống có chiều dài từ 100m đến 500m thì nhân đơn giá trên với hệ số 0,75 của bảng đơn giá có đường kính tương ứng và >500m thì đơn giá trên nhân với hệ số 0,7 của bảng đơn giá có đường kính tương ứng.

- Lượng nước cần thiết cho công tác thử áp lực đối với hệ thống cấp thoát nước được tính riêng theo yêu cầu thiết kế.

BB.40100 THỬ ÁP LỰC ĐƯỜNG ỐNG GANG VÀ ĐƯỜNG ỐNG THÉP

Thành phần công việc:

Cắt ống, lắp BU, BE, lắp bích (bích đặc, bích rỗng, chèn, chống đầu ống, lắp van các loại (van xả khí, van an toàn), lắp máy bơm, đồng hồ đo áp lực, lắp ống thoát nước thử, bơm nước thử áp lực theo yêu cầu thiết kế, nối trả ống, dọn vệ sinh.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép |  |  |  |  |
| BB.40101 | - Đường kính ống <100mm | 100m | 151.298 | 239.519 | 153.358 |
| BB.40102 | - Đường kính ống 100mm | 100m | 157.288 | 359.279 | 225.526 |
| BB.40103 | - Đường kính ống 125mm | 100m | 181.460 | 407.182 | 234.547 |
| BB.40104 | - Đường kính ống 150mm | 100m | 224.390 | 479.038 | 240.561 |
| BB.40105 | - Đường kính ống 200mm | 100m | 320.851 | 598.798 | 255.596 |
| BB.40106 | - Đường kính ống 250mm | 100m | 434.632 | 718.557 | 300.701 |
| BB.40107 | - Đường kính ống 300mm | 100m | 572.510 | 766.461 | 300.701 |
| BB.40108 | - Đường kính ống 350mm | 100m | 772.271 | 958.076 | 375.876 |
| BB.40109 | - Đường kính ống 400mm | 100m | 963.432 | 1.029.932 | 390.911 |
| BB.40110 | - Đường kính ống 500mm | 100m | 1.331.117 | 1.197.595 | 451.052 |
| BB.40111 | - Đường kính ống 600mm | 100m | 1.699.315 | 1.317.355 | 526.227 |
| BB.40112 | - Đường kính ống 700mm | 100m | 2.065.513 | 1.437.114 | 601.402 |
| BB.40113 | - Đường kính ống 800mm | 100m | 2.445.710 | 1.676.633 | 751.753 |
| BB.40114 | - Đường kính ống 900mm | 100m | 2.811.909 | 1.916.152 | 811.893 |
| BB.40115 | - Đường kính ống 1000mm | 100m | 3.182.107 | 2.155.671 | 841.963 |
| BB.40116 | - Đường kính ống 1100mm | 100m | 3.563.343 | 2.275.431 | 1.016.369 |
| BB.40117 | - Đường kính ống 1200mm | 100m | 3.936.540 | 2.395.190 | 1.151.685 |
| BB.40118 | - Đường kính ống 1300mm | 100m | 4.313.619 | 2.634.709 | 1.302.035 |
| BB.40119 | - Đường kính ống 1400mm | 100m | 4.690.817 | 2.874.228 | 1.461.407 |
| BB.40120 | - Đường kính ống 1500mm | 100m | 5.068.015 | 3.113.747 | 1.635.813 |
| BB.40121 | - Đường kính ống 1600mm | 100m | 5.449.092 | 3.353.266 | 1.819.241 |
| BB.40122 | - Đường kính ống 1800mm | 100m | 6.211.368 | 3.784.400 | 2.225.187 |
| BB.40123 | - Đường kính ống 2000mm | 100m | 6.979.644 | 4.191.583 | 2.676.239 |
| BB.40124 | - Đường kính ống 2200mm | 100m | 7.751.921 | 4.610.741 | 3.175.403 |
| BB.40125 | - Đường kính ống 2400mm | 100m | 8.530.195 | 5.029.899 | 3.722.678 |
| BB.40126 | - Đường kính ống 2500mm | 100m | 8.921.273 | 5.269.418 | 4.014.358 |

BB.40200 THỬ ÁP LỰC ĐƯỜNG ỐNG BÊ TÔNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt gioăng cao su, lắp đặt hệ thống thử áp lực, máy bơm, bơm nước thử áp lực, nối trả ống, dọn vệ sinh.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thử áp lực đường ống bê tông |  |  |  |  |
| BB.40201 | - Đường kính ống 100mm | 100m | 103.867 | 287.423 | 153.358 |
| BB.40202 | - Đường kính ống 150mm | 100m | 144.125 | 335.327 | 230.037 |
| BB.40203 | - Đường kính ống 200mm | 100m | 199.343 | 431.134 | 230.037 |
| BB.40204 | - Đường kính ống 250mm | 100m | 255.695 | 502.990 | 306.715 |
| BB.40205 | - Đường kính ống 300mm | 100m | 312.576 | 574.846 | 306.715 |
| BB.40206 | - Đường kính ống 350mm | 100m | 369.617 | 646.701 | 383.394 |
| BB.40207 | - Đường kính ống 400mm | 100m | 428.257 | 718.557 | 383.394 |
| BB.40208 | - Đường kính ống 500mm | 100m | 539.938 | 862.268 | 460.073 |
| BB.40209 | - Đường kính ống 600mm | 100m | 654.220 | 958.076 | 613.430 |
| BB.40210 | - Đường kính ống 700mm | 100m | 768.901 | 1.149.691 | 613.430 |
| BB.40211 | - Đường kính ống 800mm | 100m | 906.582 | 1.245.499 | 766.788 |
| BB.40212 | - Đường kính ống 900mm | 100m | 1.022.664 | 1.437.114 | 766.788 |
| BB.40213 | - Đường kính ống 1000mm | 100m | 1.141.945 | 1.580.825 | 843.467 |
| BB.40214 | - Đường kính ống 1100mm | 100m | 1.255.026 | 1.676.633 | 920.145 |
| BB.40215 | - Đường kính ống 1200mm | 100m | 1.366.307 | 1.772.441 | 920.145 |
| BB.40216 | - Đường kính ống 1400mm | 100m | 1.597.470 | 1.916.152 | 1.073.503 |
| BB.40217 | - Đường kính ống 1600mm | 100m | 1.825.032 | 2.059.863 | 1.226.860 |
| BB.40218 | - Đường kính ống 1800mm | 100m | 2.075.595 | 2.155.671 | 1.303.539 |
| BB.40219 | - Đường kính ống 2000mm | 100m | 2.308.157 | 2.299.382 | 1.303.539 |

BB.40300 THỬ ÁP LỰC ĐƯỜNG ỐNG NHỰA

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt gioăng cao su, lắp đặt hệ thống thử áp lực, máy bơm, bơm nước thử áp lực, nối trả ống, dọn vệ sinh.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thử áp lực đường ống nhựa |  |  |  |  |
| BB.40301 | - Đường kính ống 15mm | 100m | 80.192 | 110.179 | 90.210 |
| BB.40302 | - Đường kính ống 20mm | 100m | 81.918 | 119.760 | 90.210 |
| BB.40303 | - Đường kính ống 25mm | 100m | 83.693 | 131.735 | 90.210 |
| BB.40304 | - Đường kính ống 32mm | 100m | 86.654 | 148.502 | 90.210 |
| BB.40305 | - Đường kính ống 40mm | 100m | 90.923 | 158.083 | 90.210 |
| BB.40306 | - Đường kính ống 50mm | 100m | 95.024 | 167.663 | 90.210 |
| BB.40307 | - Đường kính ống 65mm | 100m | 102.288 | 182.034 | 90.210 |
| BB.40308 | - Đường kính ống 75mm | 100m | 113.987 | 191.615 | 93.217 |
| BB.40309 | - Đường kính ống 89mm | 100m | 127.339 | 201.196 | 93.217 |
| BB.40310 | - Đường kính ống 100mm | 100m | 155.173 | 251.495 | 96.224 |
| BB.40311 | - Đường kính ống 125mm | 100m | 178.402 | 294.608 | 99.231 |
| BB.40312 | - Đường kính ống 150mm | 100m | 220.021 | 335.327 | 102.238 |
| BB.40313 | - Đường kính ống 200mm | 100m | 318.381 | 419.158 | 111.259 |
| BB.40314 | - Đường kính ống 250mm | 100m | 432.111 | 502.990 | 126.294 |
| BB.40315 | - Đường kính ống 300mm | 100m | 565.459 | 718.557 | 141.329 |
| BB.40316 | - Đường kính ống 350mm | 100m | 756.571 | 838.317 | 162.379 |
| BB.40317 | - Đường kính ống 400mm | 100m | 954.086 | 910.172 | 183.428 |
| BB.40318 | - Đường kính ống 500mm | 100m | 1.311.436 | 1.029.932 | 237.554 |
| BB.40319 | - Đường kính ống 600mm | 100m | 1.668.937 | 1.149.691 | 303.708 |
| BB.40320 | - Đường kính ống 700mm | 100m | 2.064.001 | 1.245.499 | 381.890 |
| BB.40321 | - Đường kính ống 800mm | 100m | 2.426.768 | 1.341.306 | 469.094 |
| BB.40322 | - Đường kính ống 1000mm | 100m | 3.152.300 | 1.508.970 | 682.591 |

BB.40400 THỬ NGHIỆM ĐƯỜNG ỐNG THÔNG GIÓ

Thành phần công việc:

Gia công các tấm bịt, khoan lỗ và bịt kín tất cả các nhánh rẽ đầu và cuối ống dẫn chính. Kéo đặt điện sang khu vực thử. Thử hơi kiểm tra độ kín khít, xử lí các chỗ hở. Tiến hành đo lưu lượng, tính toán xác định tỉ lệ hao hụt so sánh với quy phạm để đảm bảo chất lượng cho phép. Tháo các đầu bịt của các nhánh hệ thống quạt .v.v., hoàn thiện công tác thử nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thử nghiệm đường ống thông gió |  |  |  |  |
| BB.40401 | - Đường kính ống 100 - 500mm | m | 10.067 | 69.461 | 4.424 |
| BB.40402 | - Đường kính ống 600 - 800mm | m | 10.117 | 81.436 | 5.060 |
| BB.40403 | - Đường kính ống >1000mm | m | 10.152 | 110.179 | 8.213 |

BB.40500 CÔNG TÁC KHỬ TRÙNG ỐNG NƯỚC

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Công tác khử trùng ống nước |  |  |  |  |
| BB.40501 | - Đường kính ống 100mm | 100m | 11.875 | 179.639 | 114.266 |
| BB.40502 | - Đường kính ống 150mm | 100m | 26.625 | 239.519 | 153.358 |
| BB.40503 | - Đường kính ống 200mm | 100m | 47.125 | 299.399 | 192.449 |
| BB.40504 | - Đường kính ống 250mm | 100m | 73.625 | 359.279 | 231.540 |
| BB.40505 | - Đường kính ống 300mm | 100m | 106.000 | 383.230 | 231.540 |
| BB.40506 | - Đường kính ống 350mm | 100m | 144.250 | 431.134 | 321.750 |
| BB.40507 | - Đường kính ống 400mm | 100m | 188.375 | 479.038 | 327.764 |
| BB.40508 | - Đường kính ống 450mm | 100m | 238.500 | 526.942 | 360.841 |
| BB.40509 | - Đường kính ống 500mm | 100m | 294.375 | 598.798 | 420.981 |
| BB.40510 | - Đường kính ống 600mm | 100m | 423.900 | 775.500 | 511.192 |
| BB.40511 | - Đường kính ống 700mm | 100m | 576.995 | 904.750 | 589.374 |
| BB.40512 | - Đường kính ống 800mm | 100m | 753.620 | 982.300 | 676.577 |
| BB.40513 | - Đường kính ống 900mm | 100m | 953.755 | 1.049.510 | 778.816 |
| BB.40514 | - Đường kính ống 1000mm | 100m | 1.177.500 | 1.108.965 | 890.075 |
| BB.40515 | - Đường kính ống 1100mm | 100m | 1.424.755 | 1.158.080 | 1.016.369 |
| BB.40516 | - Đường kính ống 1200mm | 100m | 1.695.620 | 1.199.440 | 1.151.685 |
| BB.40517 | - Đường kính ống 1400mm | 100m | 2.307.880 | 1.331.275 | 1.461.407 |
| BB.40518 | - Đường kính ống 1600mm | 100m | 3.014.380 | 1.445.015 | 1.819.241 |
| BB.40519 | - Đường kính ống 1800mm | 100m | 3.815.120 | 1.543.245 | 2.225.187 |
| BB.40520 | - Đường kính ống 2000mm | 100m | 4.710.000 | 1.664.740 | 2.676.239 |
| BB.40521 | - Đường kính ống 2200mm | 100m | 5.699.120 | 1.830.180 | 3.175.403 |
| BB.40522 | - Đường kính ống 2400mm | 100m | 6.782.380 | 1.995.620 | 3.722.678 |
| BB.40523 | - Đường kính ống 2600mm | 100m | 7.959.880 | 2.163.645 | 4.318.066 |

LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN CẤP THOÁT NƯỚC PHỤC VỤ SINH HOẠT VÀ VỆ SINH TRONG CÔNG TRÌNH

THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG:

Đơn giá lắp đặt phụ kiện phục vụ sinh hoạt và vệ sinh trong công trình (gọi tắt là phụ kiện cấp thoát nước) được tính cho công tác lắp đặt phụ kiện cấp thoát nước ở độ cao trung bình ≤4m (tầng thứ nhất), nếu thi công ở độ cao >4m thì chi phí nhân công được điều chỉnh theo các hệ số được quy định cụ thể như sau:

- Độ cao từ tầng thứ 2 đến tầng thứ 5: Cứ mỗi tầng được điều chỉnh hệ số bằng 1,03 so với chi phí nhân công của tầng liền kề.

- Độ cao từ tầng thứ 6: Cứ mỗi tầng được điều chỉnh hệ số bằng 1,05 so với chi phí nhân công của tầng liền kề.

Lắp đặt các phụ kiện cấp thoát nước trong tập đơn giá này được quy định như sau:

Các thiết bị vệ sinh được quy định tính là 1 bộ, ví dụ: lắp đặt chậu rửa có 1 vòi nóng 1 vòi lạnh bao gồm: 1 chậu rửa, 1 vòi nóng, 1 vòi lạnh, 2 dây dẫn nước (1 nóng 1 lạnh) và 1 cụm xi phông.

Trong đơn giá đã tính công tác thử, hoàn chỉnh hệ thống.

BB.41100 LẮP ĐẶT CHẬU RỬA -LẮP ĐẶT THUYỀN TẮM

Thành phần công việc:

Vận chuyển chậu rửa, thuyền tắm đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối nối, chèn trát cố định.

Đơn vị tính: đồng/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.41101 | Lắp đặt chậu rửa 1 vòi | bộ | 300.030 | 119.760 |  |
| BB.41102 | Lắp đặt chậu rửa 2 vòi | bộ | 400.040 | 143.711 |  |
| BB.41103 | Lắp đặt thuyền tắm có hương sen | bộ | 4.000.400 | 359.279 |  |
| BB.41104 | Lắp đặt thuyền tắm không có hương sen | bộ | 3.010.301 | 383.230 |  |

Ghi chú:

Trong đơn giá lắp đặt thuyền tắm, chưa tính chi phí xây trát bệ thuyền tắm.

BB.41200 LẮP ĐẶT CHẬU XÍ

BB.41300 LẮP ĐẶT CHẬU TIỂU

Thành phần công việc:

Vận chuyển chậu xí, chậu tiểu đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối nối, chèn

Đơn vị tính: đồng/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.41201 | Lắp đặt chậu xí bệt | bộ | 1.190.119 | 359.279 |  |
| BB.41202 | Lắp đặt chậu xí xổm | bộ | 382.038 | 359.279 |  |
| BB.41301 | Lắp đặt chậu tiểu nam | bộ | 690.069 | 359.279 |  |
| BB.41302 | Lắp đặt chậu tiểu nữ | bộ | 884.088 | 359.279 |  |

BB.41400 LẮP ĐẶT VÒI TẮM HƯƠNG SEN

BB.41500 LẮP ĐẶT VÒI RỬA

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ kiện vòi tắm hương sen, vòi rửa đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối nối, chèn trát cố định.

Đơn vị tính: đồng/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt vòi tắm hương sen |  |  |  |  |
| BB.41401 | - 1 vòi, 1 hương sen | bộ | 900.090 | 47.904 |  |
| BB.41402 | - 2 vòi, 1 hương sen | bộ | 1.300.130 | 59.880 |  |
|  | Lắp đặt vòi rửa |  |  |  |  |
| BB.41501 | - Lặp đặt vòi rửa 1 vòi | bộ | 500.050 | 40.718 |  |
| BB.41502 | - Lặp đặt vòi rửa 2 vòi | bộ | 750.075 | 47.904 |  |

BB.42100 LẮP ĐẶT THÙNG ĐUN NƯỚC NÓNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển thùng đun nước nóng đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối nối, khoan bắt vít cố định.

Đơn vị tính: đồng/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt thùng đun nước nóng |  |  |  |  |
| BB.42101 | - Kiểu thùng thường | bộ | 1.736.538 | 522.151 | 21.151 |
| BB.42102 | - Kiểu liên tục | bộ | 2.045.660 | 443.110 | 21.151 |

BB.42200 LẮP ĐẶT PHỄU THU

BB.42300 LẮP ĐẶT ỐNG KIỂM TRA

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, lau chùi, đục chèn trát, cố định hoàn chỉnh.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt phễu thu |  |  |  |  |
| BB.42201 | - Đường kính phễu thu 50mm | cái | 70.007 | 38.323 |  |
| BB.42202 | - Đường kính phễu thu 100mm | cái | 100.010 | 45.509 |  |
|  | Lắp đặt ống kiểm tra |  |  |  |  |
| BB.42301 | - Đường kính ống 50mm | cái | 21.402 | 4.790 |  |
| BB.42302 | - Đường kính ống 100mm | cái | 68.807 | 9.581 |  |

BB.42400 LẮP ĐẶT GƯƠNG SOI VÀ CÁC DỤNG CỤ

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, khoan bắt vít, cố định, vệ sinh, hoàn chỉnh.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.42401 | Lắp đặt gương soi | cái | 285.740 | 31.137 | 4.230 |
| BB.42402 | Lắp đặt kệ kính | cái | 145.600 | 31.137 | 4.230 |
| BB.42403 | Lắp đặt giá treo | cái | 226.590 | 21.557 | 2.115 |
| BB.42404 | Lắp đặt hộp đựng xà bông | cái | 40.040 | 21.557 | 2.115 |
| BB.42405 | Lắp đặt hộp đựng giấy vệ sinh | cái | 40.040 | 21.557 | 2.115 |

BB.42500 LẮP ĐẶT VÒI RỬA VỆ SINH

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.42501 | Lắp đặt vòi rửa vệ sinh | cái | 112.353 | 31.137 |  |

BB.43100 LẮP ĐẶT BỂ CHỨA NƯỚC BẰNG INOX

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, khảo sát vị trí lắp đặt, lên phương án thi công, chuẩn bị bể, vận chuyển bể lên vị trí lắp đặt, lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/bể

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt bể chứa nước bằng inox |  |  |  |  |
| BB.43101 | - Dung tích bể 0,5m3 | bể | 1.818.363 | 383.230 |  |
| BB.43102 | - Dung tích bể 1,0m3 | bể | 2.936.657 | 502.990 |  |
| BB.43103 | - Dung tích bể 1,5m3 | bể | 4.454.990 | 536.523 |  |
| BB.43104 | - Dung tích bể 2,0m3 | bể | 5.946.049 | 574.846 |  |
| BB.43105 | - Dung tích bể 2,5m3 | bể | 7.382.556 | 613.169 |  |
| BB.43106 | - Dung tích bể 3,0m3 | bể | 8.700.870 | 689.815 |  |
| BB.43107 | - Dung tích bể 3,5m3 | bể | 9.919.174 | 747.299 |  |
| BB.43108 | - Dung tích bể 4,0m3 | bể | 11.128.386 | 823.945 |  |
| BB.43109 | - Dung tích bể 5,0m3 | bể | 14.246.879 | 1.149.691 |  |
| BB.43110 | - Dung tích bể 6,0m3 | bể | 16.165.252 | 1.532.922 |  |

BB.43200 LẮP ĐẶT BỂ CHỨA NƯỚC BẰNG NHỰA

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, khảo sát vị trí lắp đặt, lên phương án thi công, chuẩn bị bể, vận chuyển bể lên vị trí lắp đặt, lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/bể

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa |  |  |  |  |
| BB.43201 | - Dung tích bể 0,25m3 | bể | 743.166 | 287.423 |  |
| BB.43202 | - Dung tích bể 0,3m3 | bể | 891.800 | 311.375 |  |
| BB.43203 | - Dung tích bể 0,4m3 | bể | 1.046.500 | 359.279 |  |
| BB.43204 | - Dung tích bể 0,5m3 | bể | 1.274.000 | 450.296 |  |
| BB.43205 | - Dung tích bể 0,7m3 | bể | 2.083.900 | 502.990 |  |
| BB.43206 | - Dung tích bể 0,9m3 | bể | 2.083.900 | 584.426 |  |
| BB.43207 | - Dung tích bể 1,0m3 | bể | 2.083.900 | 627.540 |  |
| BB.43208 | - Dung tích bể 1,5m3 | bể | 2.912.000 | 675.444 |  |
| BB.43209 | - Dung tích bể 2,0m3 | bể | 3.822.000 | 718.557 |  |
| BB.43210 | - Dung tích bể 3,0m3 | bể | 5.369.000 | 766.461 |  |
| BB.43211 | - Dung tích bể 4,0m3 | bể | 7.189.000 | 809.574 |  |

Chương III

BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG, PHỤ TÙNG VÀ THIẾT BỊ

BC.11100 BẢO ÔN ỐNG VÀ PHỤ TÙNG THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG KHOÁNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BC.11101 | Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông khoáng | m2 | 60.431 | 77.550 |  |

BC.11200 BẢO ÔN THIẾT BỊ THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG KHOÁNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BC.11201 | Bảo ôn thiết bị thông gió bằng bông khoáng | m2 | 178.388 | 206.800 |  |

BC.12100 BẢO ÔN ỐNG VÀ PHỤ TÙNG THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG THUỶ TINH

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông thủy tinh |  |  |  |  |
| BC.12101 | - Độ dày bông thủy tinh 25mm | m2 | 46.506 | 116.325 |  |
| BC.12102 | - Độ dày bông thủy tinh 50mm | m2 | 77.113 | 160.270 |  |

BC.12200 BẢO ÔN THIẾT BỊ THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG THUỶ TINH

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảo ôn thiết bị thông gió bằng bông thủy tinh |  |  |  |  |
| BC.12201 | - Độ dày bông thủy tinh 25mm | m2 | 46.506 | 142.175 |  |
| BC.12202 | - Độ dày bông thủy tinh 50mm | m2 | 77.113 | 173.195 |  |

BC.13000 BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG BẰNG BÔNG KHOÁNG

BC.13100 BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 25 mm)

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm) |  |  |  |  |
| BC.13101 | - Đường kính ống 15mm | 100m | 1.577.911 | 1.702.980 |  |
| BC.13102 | - Đường kính ống 20mm | 100m | 1.692.787 | 1.911.362 |  |
| BC.13103 | - Đường kính ống 25mm | 100m | 1.818.422 | 2.050.283 |  |
| BC.13104 | - Đường kính ống 32mm | 100m | 1.994.513 | 2.179.623 |  |
| BC.13105 | - Đường kính ống 40mm | 100m | 2.184.753 | 2.395.190 |  |
| BC.13106 | - Đường kính ống 50mm | 100m | 2.436.022 | 2.538.901 |  |
| BC.13107 | - Đường kính ống 69mm | 100m | 2.917.228 | 2.826.324 |  |
| BC.13108 | - Đường kính ống 80mm | 100m | 3.168.496 | 2.993.988 |  |
| BC.13109 | - Đường kính ống 100mm | 100m | 3.660.276 | 3.219.135 |  |
| BC.13110 | - Đường kính ống 125mm | 100m | 4.267.117 | 3.487.397 |  |
| BC.13111 | - Đường kính ống 150mm | 100m | 4.884.716 | 3.568.833 |  |
| BC.13112 | - Đường kính ống 200mm | 100m | 6.109.156 | 3.772.424 |  |
| BC.13113 | - Đường kính ống 250mm | 100m | 7.333.410 | 3.861.046 |  |
| BC.13114 | - Đường kính ống 300mm | 100m | 8.557.851 | 4.074.218 |  |
| BC.13115 | - Đường kính ống 350mm | 100m | 9.782.293 | 4.229.906 |  |
| BC.13116 | - Đường kính ống 400mm | 100m | 11.006.547 | 4.486.191 |  |
| BC.13117 | - Đường kính ống 450mm | 100m | 12.230.987 | 4.922.115 |  |
| BC.13118 | - Đường kính ống 500mm | 100m | 13.466.000 | 5.130.497 |  |
| BC.13119 | - Đường kính ống 600mm | 100m | 15.914.881 | 6.542.635 |  |
| BC.13120 | - Đường kính ống 700mm | 100m | 18.363.575 | 7.103.580 |  |
| BC.13121 | - Đường kính ống 800mm | 100m | 20.812.269 | 7.362.080 |  |
| BC.13122 | - Đường kính ống 900mm | 100m | 23.260.965 | 7.770.510 |  |
| BC.13123 | - Đường kính ống 1000mm | 100m | 25.720.605 | 8.851.040 |  |

BC.13200 BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 30 mm)

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm) |  |  |  |  |
| BC.13201 | - Đường kính ống 15mm | 100m | 1.861.457 | 2.043.097 |  |
| BC.13202 | - Đường kính ống 20mm | 100m | 1.997.851 | 2.294.592 |  |
| BC.13203 | - Đường kính ống 25mm | 100m | 2.123.485 | 2.431.118 |  |
| BC.13204 | - Đường kính ống 32mm | 100m | 2.310.334 | 2.615.547 |  |
| BC.13205 | - Đường kính ống 40mm | 100m | 2.522.093 | 2.867.042 |  |
| BC.13206 | - Đường kính ống 50mm | 100m | 2.784.120 | 3.037.101 |  |
| BC.13207 | - Đường kính ống 69mm | 100m | 3.319.122 | 3.389.194 |  |
| BC.13208 | - Đường kính ống 80mm | 100m | 3.581.149 | 3.592.785 |  |
| BC.13209 | - Đường kính ống 100mm | 100m | 4.116.150 | 3.863.441 |  |
| BC.13210 | - Đường kính ống 125mm | 100m | 4.776.785 | 4.184.397 |  |
| BC.13211 | - Đường kính ống 150mm | 100m | 5.437.234 | 4.275.414 |  |
| BC.13212 | - Đường kính ống 200mm | 100m | 6.769.265 | 4.526.909 |  |
| BC.13213 | - Đường kính ống 250mm | 100m | 8.101.293 | 4.749.662 |  |
| BC.13214 | - Đường kính ống 300mm | 100m | 9.422.378 | 4.888.583 |  |
| BC.13215 | - Đường kính ống 350mm | 100m | 10.754.407 | 5.070.617 |  |
| BC.13216 | - Đường kính ống 400mm | 100m | 12.075.678 | 5.381.992 |  |
| BC.13217 | - Đường kính ống 450mm | 100m | 13.407.520 | 5.906.539 |  |
| BC.13218 | - Đường kính ống 500mm | 100m | 14.728.791 | 6.155.638 |  |
| BC.13219 | - Đường kính ống 600mm | 100m | 17.381.905 | 7.850.645 |  |
| BC.13220 | - Đường kính ống 700mm | 100m | 20.035.018 | 8.393.495 |  |
| BC.13221 | - Đường kính ống 800mm | 100m | 22.688.319 | 8.848.455 |  |
| BC.13222 | - Đường kính ống 900mm | 100m | 25.341.432 | 10.564.895 |  |
| BC.13223 | - Đường kính ống 1000mm | 100m | 27.994.546 | 12.170.180 |  |

BC.13300 BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 50mm)

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm) |  |  |  |  |
| BC.13301 | - Đường kính ống 15mm | 100m | 3.200.245 | 2.395.190 |  |
| BC.13302 | - Đường kính ống 20mm | 100m | 3.379.860 | 2.675.427 |  |
| BC.13303 | - Đường kính ống 25mm | 100m | 3.548.531 | 2.835.905 |  |
| BC.13304 | - Đường kính ống 32mm | 100m | 3.788.988 | 3.051.472 |  |
| BC.13305 | - Đường kính ống 40mm | 100m | 4.076.058 | 3.353.266 |  |
| BC.13306 | - Đường kính ống 50mm | 100m | 4.413.399 | 3.592.785 |  |
| BC.13307 | - Đường kính ống 69mm | 100m | 5.109.784 | 3.868.232 |  |
| BC.13308 | - Đường kính ống 80mm | 100m | 5.457.881 | 4.177.211 |  |
| BC.13309 | - Đường kính ống 100mm | 100m | 6.154.266 | 4.507.748 |  |
| BC.13310 | - Đường kính ống 125mm | 100m | 7.019.320 | 4.881.397 |  |
| BC.13311 | - Đường kính ống 150mm | 100m | 7.884.374 | 4.989.181 |  |
| BC.13312 | - Đường kính ống 200mm | 100m | 9.614.297 | 5.293.370 |  |
| BC.13313 | - Đường kính ống 250mm | 100m | 11.344.405 | 5.540.074 |  |
| BC.13314 | - Đường kính ống 300mm | 100m | 13.074.514 | 5.702.947 |  |
| BC.13315 | - Đường kính ống 350mm | 100m | 14.815.196 | 5.916.119 |  |
| BC.13316 | - Đường kính ống 400mm | 100m | 16.545.305 | 6.280.188 |  |
| BC.13317 | - Đường kính ống 450mm | 100m | 18.275.227 | 6.898.147 |  |
| BC.13318 | - Đường kính ống 500mm | 100m | 20.005.335 | 7.185.570 |  |
| BC.13319 | - Đường kính ống 600mm | 100m | 23.476.126 | 9.158.655 |  |
| BC.13320 | - Đường kính ống 700mm | 100m | 26.936.343 | 9.944.495 |  |
| BC.13321 | - Đường kính ống 800mm | 100m | 30.396.375 | 10.324.490 |  |
| BC.13322 | - Đường kính ống 900mm | 100m | 33.867.164 | 12.325.280 |  |
| BC.13323 | - Đường kính ống 1000mm | 100m | 37.327.195 | 14.199.405 |  |

BC.13400 BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 100mm)

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm) |  |  |  |  |
| BC.13401 | - Đường kính ống 15mm | 100m | 7.983.808 | 2.898.180 |  |
| BC.13402 | - Đường kính ống 20mm | 100m | 8.260.066 | 3.257.458 |  |
| BC.13403 | - Đường kính ống 25mm | 100m | 8.536.325 | 3.449.074 |  |
| BC.13404 | - Đường kính ống 32mm | 100m | 8.916.834 | 3.705.359 |  |
| BC.13405 | - Đường kính ống 40mm | 100m | 9.365.103 | 4.071.823 |  |
| BC.13406 | - Đường kính ống 50mm | 100m | 9.907.047 | 4.311.342 |  |
| BC.13407 | - Đường kính ống 69mm | 100m | 11.012.084 | 4.802.356 |  |
| BC.13408 | - Đường kính ống 80mm | 100m | 11.554.029 | 5.073.012 |  |
| BC.13409 | - Đường kính ống 100mm | 100m | 12.659.065 | 5.473.009 |  |
| BC.13410 | - Đường kính ống 125mm | 100m | 14.029.788 | 5.928.095 |  |
| BC.13411 | - Đường kính ống 150mm | 100m | 15.400.510 | 6.057.436 |  |
| BC.13412 | - Đường kính ống 200mm | 100m | 18.141.956 | 6.414.319 |  |
| BC.13413 | - Đường kính ống 250mm | 100m | 20.893.973 | 6.725.694 |  |
| BC.13414 | - Đường kính ống 300mm | 100m | 23.635.419 | 6.946.051 |  |
| BC.13415 | - Đường kính ống 350mm | 100m | 26.387.436 | 7.185.570 |  |
| BC.13416 | - Đường kính ống 400mm | 100m | 29.128.881 | 7.623.890 |  |
| BC.13417 | - Đường kính ống 450mm | 100m | 31.870.326 | 8.368.794 |  |
| BC.13418 | - Đường kính ống 500mm | 100m | 34.622.345 | 8.720.887 |  |
| BC.13419 | - Đường kính ống 600mm | 100m | 40.115.993 | 11.120.670 |  |
| BC.13420 | - Đường kính ống 700mm | 100m | 45.578.878 | 12.074.535 |  |
| BC.13421 | - Đường kính ống 800mm | 100m | 51.092.160 | 12.534.665 |  |
| BC.13422 | - Đường kính ống 900mm | 100m | 56.585.623 | 14.951.640 |  |
| BC.13423 | - Đường kính ống 1000mm | 100m | 62.079.272 | 17.241.950 |  |

BC.14100 BẢO ÔN ỐNG ĐỒNG BẰNG ỐNG CÁCH NHIỆT XỐP

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp |  |  |  |  |
| BC.14101 | - Đường kính ống 6,4mm | 100m | 3.414.929 | 1.089.811 |  |
| BC.14102 | - Đường kính ống 9,5mm | 100m | 3.632.346 | 1.142.506 |  |
| BC.14103 | - Đường kính ống 12,7mm | 100m | 3.959.707 | 1.202.385 |  |
| BC.14104 | - Đường kính ống 15,9mm | 100m | 4.437.532 | 1.279.031 |  |
| BC.14105 | - Đường kính ống 19,1mm | 100m | 4.915.356 | 1.326.935 |  |
| BC.14106 | - Đường kính ống 22,2mm | 100m | 5.378.118 | 1.398.791 |  |
| BC.14107 | - Đường kính ống 25,4mm | 100m | 5.855.943 | 1.506.575 |  |
| BC.14108 | - Đường kính ống 28,6mm | 100m | 6.333.767 | 1.532.922 |  |
| BC.14109 | - Đường kính ống 31,8mm | 100m | 6.811.592 | 1.566.454 |  |
| BC.14110 | - Đường kính ống 34,9mm | 100m | 7.274.454 | 1.583.221 |  |
| BC.14111 | - Đường kính ống 38,1mm | 100m | 7.752.279 | 1.640.705 |  |
| BC.14112 | - Đường kính ống 41,3mm | 100m | 8.230.104 | 1.667.052 |  |
| BC.14113 | - Đường kính ống 54,0mm | 100m | 10.126.340 | 1.829.925 |  |
| BC.14114 | - Đường kính ống 66,7mm | 100m | 12.022.875 | 1.964.056 |  |

Chương IV

KHAI THÁC NƯỚC NGẦM

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

1. Đơn giá khoan khai thác nước ngầm quy định cho từng loại máy tính theo đường kính lỗ khoan và cấp đất đá tương ứng.

2. Trường hợp thiết kế không quy định phải sử dụng dung dịch sét, ben tô nít trong quá trình khoan thì chi phí nhân công giảm 5% và không tính các thành phần chi phí đất sét, ben tô nít, máy trộn dung dịch.

3. Trường hợp khoan qua mặt trượt (mặt tiếp xúc gây trượt làm lệch hướng khoan do đá hoặc hang caster), chủ đầu tư xác định chi phí cần thiết để bổ sung đơn giá theo quy định hiện hành.

4. Đơn giá công tác chống ống được tính cho loại ống bằng kim loại và đã tính luân chuyển, hao hụt theo quy định hiện hành. Trường hợp ống chống sử dụng làm kết cấu giếng thì áp dụng đơn giá kết cấu giếng.

5. Chi phí vật liệu, nhân công và máy thi công trong công tác thổi rửa giếng khoan được tính bình quân theo các loại cấu trúc địa chất của tầng chứa nước, khi lập dự toán cần điều chỉnh lại cho phù hợp với thiết kế, cụ thể như sau:

- Trường hợp sử dụng ống giếng làm ống nâng nước: chi phí nhân công giảm 10% (nhân với hệ số 0,9) và không tính các thành phần chi phí ống nâng nước, que hàn, máy hàn.

- Chi phí máy tính theo yêu cầu trong thiết kế của từng giếng. Chi phí nhân công tính nội suy theo mức tăng (hoặc giảm) của máy nén khí.

6. Khi thi công ở nơi không có điện lưới thì không tính chi phí điện trong giá ca máy của các loại máy sử dụng điện và tính bổ sung chi phí máy phát điện cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.

7. Đơn giá công tác kết cấu giếng được tính theo đường kính cho một mét kết cấu giếng các loại.

8. Công tác làm đường, mặt bằng phục vụ thi công được tính riêng.

Quy cách ống theo quy định của thiết kế.

Bảng phân cấp đất, đá quy định trong các bảng dưới đây áp dụng thống nhất cho công tác khoan giếng bằng máy khoan đập cáp và máy khoan xoay.

BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC KHOAN ĐẬP CÁP

| Cấp đất đá | Đất đá đại diện cho mỗi cấp |
| --- | --- |
| Cấp I | Đất đầm lầy. Đất hơi nhão. Than bùn và lớp cỏ không có rễ cây. Đất sét bở rời (á cát) không có cuội và dăm. Đất hoàng thổ bở rời. Cát rời. Đất á sét dạng hoàng thổ. Đất khuê tảo (toipoli). |
| Cấp II | Đất sét dẻo, sét pha cát. Đất sét pha cát bở rời có lẫn ít hơn 20% sạn sỏi nhỏ. Đá tomit. Phấn mềm, ướt. Than bùn và lớp cỏ có rễ cây hoặc lẫn một ít sỏi và cuội nhỏ. Than nâu. Than đá mềm. Các loại cát không thuộc cấp I và III. |
| Cấp III | Đất sét và đất á sét chặt sít. Đất sét - cát có lẫn ít hơn 20% dăm, sỏi nhỏ. Đất hoàng thổ thuần túy. Đất hoàng thổ bị nén chặt. Phấn. Mácnơ bở rời. Cát khô, cát chảy. |
| Cấp IV | Đất sét tảng. Đất sét dẻo chặt sít. Đất sét - cát có lẫn nhiều (từ 20% đến 30%) dăm, sỏi nhỏ. Thạch cao. Đá vôi vỏ sò. Anhidrit. Bôxit. Cao lanh nguyên sinh. Phấn cứng. Sét vôi. Gezơ. Cát kết chứa sét. Đá phiến chứa than, ta-clorit, sét mềm. Halit. Fotforit. |
| Cấp V | Sét kết. Cuội sỏi nhỏ không lẫn đá tảng. Đôlômit. Quặng sắt nâu rỗ tổ ong. Đá vôi. Cuội kết của các đá trầm tích có xi măng. Cát kết có xi măng sắt và vôi. Các loại đá mác ma bị phong hóa: granít, gabrô, điôrit, xienit, các loại đá phiến mica, đá phiến bảng. Than đá rắn chắc. |
| Cấp VI | Đá cuội hạt thô có lẫn một ít tảng nhỏ. Cuội kết của các đá trầm tích trên xi măng silic. Các đá macma hạt thô: granít, gabrô, grai, điôrit, đofia, pecmatit, xienit. Đá vôi thạch anh hóa. Cát kết silic hóa. Các loại đá phiên silic hóa. |
| Cấp VII | Các tảng đá kết tinh. Đá cuội có lẫn nhiều tảng lớn. Đá vôi silic. Cuội kết của các đá kết tinh có xi măng silic. Các đá macma hạt nhỏ: granít, gabrô, điôrit, xienit. Cát kết silic. Pecmatit chặt sít chứa nhiều thạch anh. Đá phiến silic. |

BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ DÙNG CHO CÔNG TÁC KHOAN XOAY

| Cấp đất đá | Đất đá đại diện cho mỗi cấp |
| --- | --- |
| Cấp I | Than bùn và lớp phủ thực vật không có rễ cây, các thứ đất bở rời: hoàng thổ, cát (không phải cát chảy), cát pha không lẫn dăm cuội. Bùn ướt và đất bùn. Đất sét pha, dạng hoàng thổ. Phấn mềm. |
| Cấp II | Than bùn và lớp phủ thực vật có rễ cây hoặc có lẫn một ít dăm cuội nhỏ (dưới 3 cm). Cát pha và sét pha có lẫn dưới 20% dăm hoặc cuội nhỏ (dưới 3 cm). Cát chặt. Sét pha chặt. Hoàng thổ. Macnơ bở rời. Cát chảy không áp lực. Đất sét có độ chặt trung bình (sét phân dải và phân tấm). Phấn Diatomit. Muối mỏ (halit). Các sản phẩm caolin hóa hoàn toàn do sự phong hóa các đá macma và biến chất. Quặng sắt đỏ. |
| Cấp III | Sét pha và cát pha có lẫn trên 20% cuội và dăm nhỏ (dưới 3 cm). Đất hoàng thổ chặt. Dăm vụn. Cát chảy có áp lực. Đất sét có các lớp kẹp (dưới 5 cm) cát gắn kết không chắc và macnơ; sét chặt xít, sét pha vôi, sét thạch anh, sét cát. Bột kết lẫn sét gắn kết không chắc. Cát kết được gắn không chắc bởi xi măng sét và vôi. Mác nơ. Đá vôi sò hến. Phấn chặt xít. Manhezit. Thạch cao tinh thể nhỏ hoặc bị phong hóa. Than đá mềm, than nâu. Đá phiến tan bị hủy hoại. Quặng mangan, quặng sắt ô xy hóa bở rời. Boxit sét. |
| Cấp IV | Đá cuội gồm những hạt cuội nhỏ của đá trầm tích. Bột kết sét chặt xít. Cát kết sét. Macnơ chặt xít. Đá vôi và đôlômít không chắc. Manhêzit chặt xít. Đá vôi có lỗ hổng và túi. Đãn bạch (gezơ). Thạch cao kết tinh. Anhydrit. Muối kaly. Than đá cứng trung bình. Than nâu cứng. Caolin (nguyên sinh). Các loại đá phiến: sét, sét-cát, đá phiến chảy, đá phiến chứa than, đá phiến bột. Xepentinit phong hóa mạnh và bị tan hóa. Các loại macnơ không chắc, có thành phần clorit và amfibon-mica. Apatit kết tinh. Dunit, peridotit phong hóa mạnh. Kimbelit bị phong hóa. Quặng mactit và các quặng tương tự bị phong hóa mạnh. Quặng sắt mềm dẻo. Boxit. |
| Cấp V | Đất dăm cuội. Cát kết xi măng chứa vôi và sắt. Bột kết. Sét kết. Sét nén rất chặt xít, chặt xít và lẫn cát nhiều. Cuội kết xi măng sét-cát hoặc xi măng xốp. Đá vôi chặt xít. Đá hoa. Dolomit sét vôi. Anhydrit rất chặt xít. Đãn bạch (gezơ) thô, phong hóa, nhiều lỗ hổng. Than đá cứng. Antraxit, fotforit cục. Các loại đá phiến: sét-mica, mica, cuội-clorit, clorit, clorit-sét, xerixit. Xepentinit. Anbitofia và keratofia phong hóa. Tup núi lửa xepentin hóa. Dunit bị phong hóa. Kimberlit dạng dăm kết. Quặng mactit và các quặng tương tự, không chặt xít. |
| Cấp VI | Anhydrit chặt xít lẫn vật liệu nguồn gốc tup. Đất sét chắc có các lớp kẹp dolomit và xiderit. Cuội kết xi măng vôi. Cát kết fenpat, vôi - thạch anh. Bột kết lẫn thạch anh. Đá vôi chặt xít dolomit hóa, xcacnơ hóa. Dolomit chặt xít. Đãn bạch. Đá phiến thành phần sét, thạch anh - xerixit, thạch anh - mica, thạch anh -clorit, thạch anh - clorit - xerixit. Anbitofia, keratofia, pofirit, gabro clorit hóa và phân phiến. Sét kết silic hóa yếu. Dunit không bị phong hóa. Peridorit bị phong hóa. Amfibolit. Piroxenit kết tinh thô. Đá cacbonat - tan. Apatit. Xcacnơ epidot canxit. Pirit rời. Quặng sắt nâu có lỗ hổng lớn. Quặng hematit - mactit. Xiderit. |
| Cấp VII | Cuội của đá macma và biến chất (cuội sống). Dăm nhỏ không lẫn tảng lớn. Cuội kết có cuội (đến 50%) là đá macma, xi măng cát-sét. Cuội kết của đá trầm tích với xi măng silic. Cát kết thạch anh. Dolomit rất chặt xít. Cát kết fenpat, đá vôi silic hóa. Cao lin aganmatolit. Đãn bạch rắn chắc. Fotforit nguyên khối. Đá phiến silic hóa yếu thành phần amphibon-manhetit, cuminhtonit, hoblen clorit- hoblen. Anbitofia, keratofia, pofia, pofirit, tup diaba phân phiến yếu. Pofirit, pofia phong hóa. Granit, xienit, diorit, gabro và các đá macma khác có hạt thô và hạt trung bình phong hóa. Piroxenit, piroxenit quặng. Kimbelit dạng bazan. Xcacnơ ogit - granat chứa canxit. Thạch anh nứt nẻ, lắm lỗ hổng. Quặng sắt nâu nhiều lỗ hổng. Cromit. Quặng sunfua. Quặng hematit và quặng mactit - xiderit. Quặng amfibon - manhetit. |
| Cấp VIII | Cuội kết của đá macma, xi măng vôi. Dolomit silic hóa. Đá vôi silic hóa. Fotforit chặt xít phân lớp. Các loại đá phiến silic hóa thành phần thạch anh - clorit, thạch anh - xerixit, thạch anh - clorit - xerixit, mica. Gnai. Anbitofia và keratofia hạt trung. Bazan phong hóa. Diaba. Pofia và poíirit. Andexit. Diorit không bị phong hóa. Labradorit. Peridotit. Granit. Xienit, gabro hạt nhỏ, bị phong hóa. Granit - gnai, pecmatit, đá thạch anh - tuamalin bị phong hóa. Xcacnơ kết tinh hạt thô và hạt trung thành phần ogit-granat, ogit-epidot. Epidoxit. Các đá thạch anh - cacbonat và thạch anh - barit. Quặng sắt nâu nhiều lỗ hổng. Quặng hematit ngậm nước chặt xit. Quaczit hematit, manhetit. Pirit chặt xít. Boxit diatpo. |
| Cấp IX | Bazan không bị phong hóa. Fotforit phân lớp, silic hóa. Cuội kết của đá macma với xi măng silic. Đá vôi cactơ. Cát kết và đá vôi silic. Dolomit silic. Đá phiến silic. Quaczit manhetit và hematit dải mảnh, Quaczit mactit manhetit chặt xít. Đá sừng amfibon-manhetit và xerixit hóa. Anbitofia và keratofia. Trachit. Pofia silic hóa. Diaba kết tinh mịn. Tup silic hóa và Các loại đá bị phong hóa: liparit, microgranit. Granit, granit-gnai, granodiorit hạt thô và hạt trung. Xienit, gabro-norit. Pecmatit, Berizit. Xcacnơ granat hạt thô. Amfibolit, pirit silic hóa. Quặng sắt nâu chặt xít. Quaczit có lẫn nhiều pirit. Barit chặt xít. |
| Cấp X | Trầm tích cuội tảng của các đá macma và biến chất. Cát kết thạch anh. Jexpilit bị phong hóa. Đá fotfat - silic. Quaczit không đều hạt. Đá sừng có khảm các sunfua. Anbitofia và keratofia thạch anh. Liparit. Granit, granit - gnai, granodiorit hạt nhỏ. Granit hạt rất nhỏ. Pecmatit chặt xít, granit - gnai và granodiorit. Pecmatit chặt xít Xcacnơ hạt nhỏ thành phần granat, datolit - granat. Quặng manhetit và mactit chặt xít có các lớp kẹp đá sừng. Quặng sắt nâu silic hóa. Thạch anh dạng mạch. Pofirit thạch anh hóa và sừng hóa mạnh. |

BD.11100 LẮP ĐẶT VÀ THÁO DỠ MÁY, THIẾT BỊ KHOAN GIẾNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Đưa máy, thiết bị vào vị trí, kê kích máy. Dựng hố chứa tháp khoan, bắt dây cáp chằng tháp, cẩu thùng trộn dung dịch và dụng cụ vào đúng vị trí, đào mùn. đóng ván sàn, giá kê đỡ dụng cụ khoan. Đào hố mở lỗ, lắp ráp, chạy thử. Đóng ống định hướng, nhổ ống định hướng, tháo dỡ máy. Thu dọn, khôi phục hiện trường.

Đơn vị tính: đồng/1 lần lắp dựng + tháo dỡ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt và tháo dỡ máy, thiết bị khoan giếng |  |  |  |  |
| BD.11101 | - Máy khoan đập cáp 40KW | lần | 5.915.102 | 16.802.500 | 4.776.735 |
| BD.11102 | - Máy khoan xoay tự hành 54CV | lần | 5.915.102 | 14.217.500 | 4.446.948 |
| BD.11103 | - Máy khoan xoay tự hành 300CV | lần | 5.915.102 | 14.217.500 | 18.463.576 |

KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN ĐẬP CÁP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, máy móc thiết bị. Khoan giếng (khoan thuần tuý) theo yêu cầu kỹ thuật. Trộn, cấp dung dịch sét, hàn đắp mũi khoan trong quá trình khoan. Kiểm tra các điều kiện của hố khoan để thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình khoan. Lấy mẫu và bảo quản mẫu theo yêu cầu.

BD.12000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN ĐẬP CÁP, ĐỘ SÂU KHOAN ≤50m

BD.12100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300mm ĐẾN <400mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp có độ sâu khoan ≤50m, đường kính lỗ khoan từ 300mm đến <400mm |  |  |  |  |
| BD.12101 | - Cấp đất đá I-II | m | 73.813 | 405.845 | 298.357 |
| BD.12102 | - Cấp đất đá III | m | 92.692 | 491.150 | 418.226 |
| BD.12103 | - Cấp đất đá IV | m | 126.242 | 718.630 | 810.042 |
| BD.12104 | - Cấp đất đá V | m | 148.891 | 829.785 | 1.452.178 |
| BD.12105 | - Cấp đất đá VI | m | 165.022 | 1.367.465 | 2.729.838 |
| BD.12106 | - Cấp đất đá VII | m | 208.398 | 2.510.035 | 5.454.110 |

BD.12200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400mm ĐẾN ≤500mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp có độ sâu ≤50m, đường kính lỗ khoan từ 400mm đến <500mm |  |  |  |  |
| BD.12201 | - Cấp đất đá I-II | m | 95.030 | 506.660 | 365.167 |
| BD.12202 | - Cấp đất đá III | m | 118.824 | 612.645 | 517.250 |
| BD.12203 | - Cấp đất đá IV | m | 161.167 | 907.335 | 1.022.582 |
| BD.12204 | - Cấp đất đá V | m | 189.713 | 1.049.510 | 1.836.356 |
| BD.12205 | - Cấp đất đá VI | m | 210.069 | 1.703.515 | 3.398.566 |
| BD.12206 | - Cấp đất đá VII | m | 288.555 | 3.047.715 | 6.585.190 |

BD.12300 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 500mm ĐẾN <600mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp có độ sâu ≤50m, đường kính lỗ khoan từ 500mm đến <600mm |  |  |  |  |
| BD.12301 | - Cấp đất đá I-II | m | 114.928 | 648.835 | 513.277 |
| BD.12302 | - Cấp đất đá III | m | 143.435 | 796.180 | 735.594 |
| BD.12303 | - Cấp đất đá IV | m | 194.168 | 1.225.290 | 3.076.879 |
| BD.12304 | - Cấp đất đá V | m | 228.392 | 1.401.070 | 2.549.208 |
| BD.12305 | - Cấp đất đá VI | m | 282.278 | 2.181.740 | 4.404.574 |
| BD.12306 | - Cấp đất đá VII | m | 347.834 | 3.833.555 | 8.333.890 |

BD.12400 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 600mm ĐẾN <700mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp có độ sâu ≤50m, đường kính lỗ khoan từ 600mm đến <700mm |  |  |  |  |
| BD.12401 | - Cấp đất đá I-II | m | 132.598 | 772.915 | 629.172 |
| BD.12402 | - Cấp đất đá III | m | 166.038 | 959.035 | 910.658 |
| BD.12403 | - Cấp đất đá IV | m | 225.525 | 1.499.300 | 1.857.199 |
| BD.12404 | - Cấp đất đá V | m | 298.065 | 1.726.780 | 3.195.316 |
| BD.12405 | - Cấp đất đá VI | m | 326.698 | 2.678.060 | 5.459.708 |
| BD.12406 | - Cấp đất đá VII | m | 403.618 | 4.647.830 | 10.145.672 |

BD.12500 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 700mm ĐẾN <800mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp có độ sâu ≤50m, đường kính lỗ khoan từ 700mm đến <800mm |  |  |  |  |
| BD.12501 | - Cấp đất đá I-II | m | 147.553 | 907.335 | 762.244 |
| BD.12502 | - Cấp đất đá III | m | 185.717 | 1.134.815 | 1.114.208 |
| BD.12503 | - Cấp đất đá IV | m | 286.876 | 1.806.915 | 2.304.005 |
| BD.12504 | - Cấp đất đá V | m | 332.662 | 2.179.155 | 4.156.265 |
| BD.12505 | - Cấp đất đá VI | m | 365.330 | 3.520.770 | 7.368.582 |
| BD.12506 | - Cấp đất đá VII | m | 453.071 | 6.056.655 | 13.427.046 |

BD.12600 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 800mm ĐẾN <900mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp có độ sâu ≤50m, đường kính lỗ khoan từ 800mm đến <900mm |  |  |  |  |
| BD.12601 | - Cấp đất đá I-II | m | 162.995 | 1.021.075 | 1.127.533 |
| BD.12602 | - Cấp đất đá III | m | 205.937 | 1.276.990 | 1.646.768 |
| BD.12603 | - Cấp đất đá IV | m | 316.740 | 2.034.395 | 3.404.550 |
| BD.12604 | - Cấp đất đá V | m | 368.258 | 2.450.580 | 4.908.423 |
| BD.12605 | - Cấp đất đá VI | m | 405.011 | 3.962.805 | 8.704.820 |
| BD.12606 | - Cấp đất đá VII | m | 538.147 | 6.814.060 | 15.861.044 |

BD.12700 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 900mm ĐẾN <1000mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp có độ sâu ≤50m, đường kính lỗ khoan từ 900mm đến <1000mm |  |  |  |  |
| BD.12701 | - Cấp đất đá I-II | m | 213.154 | 1.134.815 | 1.193.322 |
| BD.12702 | - Cấp đất đá III | m | 260.820 | 1.419.165 | 1.743.847 |
| BD.12703 | - Cấp đất đá IV | m | 345.730 | 2.259.290 | 3.602.660 |
| BD.12704 | - Cấp đất đá V | m | 402.928 | 2.722.005 | 5.193.772 |
| BD.12705 | - Cấp đất đá VI | m | 478.908 | 4.402.255 | 9.212.335 |
| BD.12706 | - Cấp đất đá VII | m | 588.581 | 7.571.465 | 16.784.223 |

BD.13000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN ĐẬP CÁP CÓ ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 50M ĐẾN ≤100M

BD.13100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300mm ĐẾN <400mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m, đường kính lỗ khoan từ 300mm đến <400mm |  |  |  |  |
| BD.13101 | - Cấp đất đá I-II | m | 73.920 | 447.205 | 376.780 |
| BD.13102 | - Cấp đất đá III | m | 92.799 | 540.265 | 511.685 |
| BD.13103 | - Cấp đất đá IV | m | 126.521 | 803.935 | 969.523 |
| BD.13104 | - Cấp đất đá V | m | 149.429 | 925.430 | 1.686.106 |
| BD.13105 | - Cấp đất đá VI | m | 166.118 | 1.514.810 | 3.087.302 |
| BD.13106 | - Cấp đất đá VII | m | 210.438 | 2.724.590 | 5.975.027 |

BD.13200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400mm ĐẾN <500mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m, đường kính lỗ khoan từ 400mm đến <500mm |  |  |  |  |
| BD.13201 | - Cấp đất đá I-II | m | 95.159 | 553.190 | 452.819 |
| BD.13202 | - Cấp đất đá III | m | 118.953 | 669.515 | 623.912 |
| BD.13203 | - Cấp đất đá IV | m | 161.510 | 1.005.565 | 1.205.044 |
| BD.13204 | - Cấp đất đá V | m | 190.400 | 1.160.665 | 2.104.332 |
| BD.13205 | - Cấp đất đá VI | m | 211.444 | 1.868.955 | 3.792.820 |
| BD.13206 | - Cấp đất đá VII | m | 291.131 | 3.285.535 | 7.165.033 |

BD.13300 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 500mm ĐẾN <600mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m, đường kính lỗ khoan từ 500mm đến <600mm |  |  |  |  |
| BD.13301 | - Cấp đất đá I-II | m | 115.079 | 708.290 | 627.338 |
| BD.13302 | - Cấp đất đá III | m | 143.586 | 871.145 | 876.064 |
| BD.13303 | - Cấp đất đá IV | m | 194.577 | 1.351.955 | 1.724.126 |
| BD.13304 | - Cấp đất đá V | m | 229.208 | 1.538.075 | 2.887.725 |
| BD.13305 | - Cấp đất đá VI | m | 283.932 | 2.375.615 | 4.879.830 |
| BD.13306 | - Cấp đất đá VII | m | 350.926 | 4.104.980 | 8.999.491 |

BD.13400 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 600mm ĐẾN <700mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m, đường kính lỗ khoan từ 600mm đến <700mm |  |  |  |  |
| BD.13401 | - Cấp đất đá I-II | m | 132.638 | 824.615 | 914.730 |
| BD.13402 | - Cấp đất đá III | m | 165.986 | 1.015.905 | 1.278.691 |
| BD.13403 | - Cấp đất đá IV | m | 225.547 | 1.576.850 | 2.517.994 |
| BD.13404 | - Cấp đất đá V | m | 298.409 | 1.796.575 | 3.368.788 |
| BD.13405 | - Cấp đất đá VI | m | 327.894 | 2.771.120 | 5.693.845 |
| BD.13406 | - Cấp đất đá VII | m | 406.115 | 4.787.420 | 10.499.468 |

BD.13500 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 700mm ĐẾN<800mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m, đường kính lỗ khoan từ 700mm đến <800mm |  |  |  |  |
| BD.13501 | - Cấp đất đá I-II | m | 147.715 | 943.525 | 1.045.036 |
| BD.13502 | - Cấp đất đá III | m | 185.767 | 1.160.665 | 1.461.831 |
| BD.13503 | - Cấp đất đá IV | m | 287.057 | 1.804.330 | 2.876.633 |
| BD.13504 | - Cấp đất đá V | m | 333.247 | 2.052.490 | 3.849.850 |
| BD.13505 | - Cấp đất đá VI | m | 366.934 | 3.169.210 | 6.507.314 |
| BD.13506 | - Cấp đất đá VII | m | 456.302 | 5.472.445 | 11.999.444 |

KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, máy móc thiết bị, khoan giếng (khoan thuần tuý) theo yêu cầu kỹ thuật. Trộn, cấp dung dịch sét trong quá trình khoan, hàn đắp mũi khoan trong quá trình khoan. Kiểm tra các điều kiện của hố khoan để thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình khoan. Lấy mẫu và bảo quản mẫu theo yêu cầu kỹ thuật.

BD.14000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV ĐỘ SÂU KHOAN ≤50m

BD.14100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN <200mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, độ sâu khoan ≤50 m, đường kính lỗ khoan <200mm |  |  |  |  |
| BD.14101 | - Cấp đất đá I-III | m | 36.288 | 160.270 | 188.732 |
| BD.14102 | - Cấp đất đá IV-VI | m | 64.008 | 261.085 | 461.766 |
| BD.14103 | - Cấp đất đá VII-VIII | m | 86.097 | 449.790 | 1.048.816 |
| BD.14104 | - Cấp đất đá IX-X | m | 102.995 | 868.560 | 2.376.059 |

BD.14200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 200mm ĐẾN <300mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, độ sâu khoan ≤50 m, đường kính lỗ khoan 200mm đến <300mm |  |  |  |  |
| BD.14201 | - Cấp đất đá I-III | m | 56.034 | 217.140 | 224.574 |
| BD.14202 | - Cấp đất đá IV-VI | m | 96.409 | 356.730 | 587.050 |
| BD.14203 | - Cấp đất đá VII-VIII | m | 134.595 | 610.060 | 1.383.434 |
| BD.14204 | - Cấp đất đá IX-X | m | 165.422 | 1.189.100 | 3.205.695 |

BD.15000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 50m ĐẾN ≤100m

BD.15100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN <200mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, độ sâu khoan 50m đến ≤100m, đường kính lỗ khoan <200mm |  |  |  |  |
| BD.15101 | - Cấp đất đá I-III | m | 36.692 | 175.780 | 242.368 |
| BD.15102 | - Cấp đất đá IV-VI | m | 64.465 | 297.275 | 576.986 |
| BD.15103 | - Cấp đất đá VII-VIII | m | 86.554 | 524.755 | 1.299.131 |
| BD.15104 | - Cấp đất đá IX-X | m | 103.856 | 1.046.925 | 2.958.439 |

BD.15200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 200mm ĐẾN <300mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m, đường kính lỗ khoan 200mm đến <300mm |  |  |  |  |
| BD.15201 | - Cấp đất đá I-III | m | 56.439 | 235.235 | 285.905 |
| BD.15202 | - Cấp đất đá IV-VI | m | 96.866 | 403.260 | 737.858 |
| BD.15203 | - Cấp đất đá VII-VIII | m | 135.052 | 710.875 | 1.715.244 |
| BD.15204 | - Cấp đất đá IX-X | m | 166.283 | 1.439.845 | 4.032.778 |

BD.16000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 100m ĐẾN ≤150m

BD.16100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN <200mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, độ sâu khoan từ 100m đến ≤150m, đường kính lỗ khoan <200mm |  |  |  |  |
| BD.16101 | - Cấp đất đá I-III | m | 36.745 | 193.875 | 303.698 |
| BD.16102 | - Cấp đất đá IV-VI | m | 64.869 | 338.635 | 696.852 |
| BD.16103 | - Cấp đất đá VII-VIII | m | 87.362 | 612.645 | 1.592.548 |
| BD.16104 | - Cấp đất đá IX-X | m | 104.260 | 1.253.725 | 3.644.779 |

BD.16200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 200mm ĐẾN <300mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, độ sâu khoan từ 100m đến ≤150m, đường kính lỗ khoan 200mm đến <300mm |  |  |  |  |
| BD.16201 | - Cấp đất đá I-III | m | 56.491 | 255.915 | 354.747 |
| BD.16202 | - Cấp đất đá IV-VI | m | 97.270 | 452.375 | 903.402 |
| BD.16203 | - Cấp đất đá VII-VIII | m | 135.861 | 827.200 | 2.090.372 |
| BD.16204 | - Cấp đất đá IX-X | m | 166.688 | 1.713.855 | 4.931.257 |

BD.17000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV, ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 150m ĐẾN ≤200m

BD.17100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN <200mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, độ sâu khoan từ 150m đến ≤200m, đường kính lỗ khoan <200mm |  |  |  |  |
| BD.17101 | - Cấp đất đá I-III | m | 34.293 | 214.555 | 370.206 |
| BD.17102 | - Cấp đất đá IV-VI | m | 61.693 | 385.165 | 862.672 |
| BD.17103 | - Cấp đất đá VII-VIII | m | 84.412 | 716.045 | 1.932.088 |
| BD.17104 | - Cấp đất đá IX-X | m | 101.309 | 1.499.300 | 4.448.890 |

BD.17200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 200mm ĐẾN <300mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, độ sâu khoan từ 150m đến ≤200m, đường kính lỗ khoan 200mm đến <300mm |  |  |  |  |
| BD.17201 | - Cấp đất đá I-III | m | 56.895 | 281.765 | 433.907 |
| BD.17202 | - Cấp đất đá IV-VI | m | 97.674 | 511.830 | 1.094.940 |
| BD.17203 | - Cấp đất đá VII-VIII | m | 136.722 | 959.035 | 2.526.867 |
| BD.17204 | - Cấp đất đá IX-X | m | 167.549 | 2.034.395 | 5.988.054 |

KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, máy móc thiết bị, khoan giếng (khoan thuần tuý) theo yêu cầu kỹ thuật. Trộn, cấp dung dịch ben tô nít trong quá trình khoan. Kiểm tra các điều kiện của hố khoan để thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình khoan. Lấy mẫu và bảo quản mẫu theo yêu cầu kỹ thuật.

BD.18000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV ĐỘ SÂU KHOAN ≤50M

BD.18100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 300mm ĐẾN <400mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, độ sâu khoan ≤50m, đường kính lỗ khoan 300mm đến <400mm |  |  |  |  |
| BD.18101 | - Cấp đất đá I-III | m | 295.966 | 400.675 | 1.136.062 |
| BD.18102 | - Cấp đất đá IV-VI | m | 396.509 | 1.651.815 | 4.091.983 |
| BD.18103 | - Cấp đất đá VII-VIII | m | 452.567 | 1.739.705 | 4.284.329 |
| BD.18104 | - Cấp đất đá IX-X | m | 479.802 | 1.830.180 | 4.534.551 |

BD.18200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 400mm ĐẾN <500mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, độ sâu khoan ≤50m, đường kính lỗ khoan 400mm đến <500mm |  |  |  |  |
| BD.18201 | - Cấp đất đá I-III | m | 408.339 | 488.565 | 1.193.724 |
| BD.18202 | - Cấp đất đá IV-VI | m | 575.429 | 1.700.930 | 4.014.783 |
| BD.18203 | - Cấp đất đá VII-VIII | m | 663.560 | 1.928.410 | 5.343.616 |
| BD.18204 | - Cấp đất đá IX-X | m | 710.409 | 2.342.010 | 8.280.035 |

BD.18300 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 500mm ĐẾN <600mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, độ sâu khoan ≤50m, đường kính lỗ khoan 500mm đến <600mm |  |  |  |  |
| BD.18301 | - Cấp đất đá I-III | m | 538.195 | 728.970 | 1.742.693 |
| BD.18302 | - Cấp đất đá IV-VI | m | 801.427 | 3.003.770 | 6.296.535 |
| BD.18303 | - Cấp đất đá VII-VIII | m | 935.317 | 3.161.455 | 6.585.374 |
| BD.18304 | - Cấp đất đá IX-X | m | 1.007.105 | 3.329.480 | 6.970.738 |

BD.18400 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 600mm ĐẾN <700m

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, độ sâu khoan ≤50m, đường kính lỗ khoan 600mm đến <700mm |  |  |  |  |
| BD.18401 | - Cấp đất đá I-III | m | 652.529 | 847.880 | 1.935.252 |
| BD.18402 | - Cấp đất đá IV-VI | m | 984.029 | 3.497.505 | 7.365.272 |
| BD.18403 | - Cấp đất đá VII-VIII | m | 1.168.279 | 3.688.795 | 7.702.356 |
| BD.18404 | - Cấp đất đá IX-X | m | 1.270.973 | 3.887.840 | 8.087.474 |

BD.18500 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 700mm ĐẾN <800mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, độ sâu khoan ≤50m, đường kính lỗ khoan 700mm đến <800mm |  |  |  |  |
| BD.18501 | - Cấp đất đá I-III | m | 769.774 | 969.375 | 2.127.811 |
| BD.18502 | - Cấp đất đá IV-VI | m | 1.166.715 | 4.001.580 | 8.424.559 |
| BD.18503 | - Cấp đất đá VII-VIII | m | 1.408.136 | 4.216.135 | 8.809.677 |
| BD.18504 | - Cấp đất đá IX-X | m | 1.541.267 | 4.446.200 | 9.204.211 |

BD.18600 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 800mm ĐẾN <900mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, độ sâu khoan ≤50m, đường kính lỗ khoan 800mm đến <900mm |  |  |  |  |
| BD.18601 | - Cấp đất đá I-III | m | 896.244 | 1.090.870 | 2.320.369 |
| BD.18602 | - Cấp đất đá IV-VI | m | 1.363.733 | 4.500.485 | 9.396.770 |
| BD.18603 | - Cấp đất đá VII-VIII | m | 1.654.425 | 4.740.890 | 9.878.413 |
| BD.18604 | - Cấp đất đá IX-X | m | 1.830.785 | 5.001.975 | 10.407.844 |

BD.18700 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 900mm ĐẾN <1000mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, độ sâu khoan ≤50m, đường kính lỗ khoan 900mm đến <1000mm |  |  |  |  |
| BD.18701 | - Cấp đất đá I-III | m | 1.034.052 | 1.212.365 | 2.522.345 |
| BD.18702 | - Cấp đất đá IV-VI | m | 1.587.245 | 5.001.975 | 10.359.811 |
| BD.18703 | - Cấp đất đá VII-VIII | m | 1.941.927 | 5.268.230 | 10.946.904 |
| BD.18704 | - Cấp đất đá IX-X | m | 2.166.657 | 5.557.750 | 11.620.861 |

BD.19000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 50M ĐẾN ≤100M

BD.19100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 300mm ĐẾN <400mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m, đường kính lỗ khoan 300mm đến <400mm |  |  |  |  |
| BD.19101 | - Cấp đất đá I-III | m | 307.065 | 307.615 | 789.528 |
| BD.19102 | - Cấp đất đá IV-VI | m | 416.253 | 504.075 | 2.127.811 |
| BD.19103 | - Cấp đất đá VII-VIII | m | 480.982 | 858.220 | 5.064.441 |
| BD.19104 | - Cấp đất đá IX-X | m | 514.514 | 1.672.495 | 11.823.294 |

BD.19200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 400mm ĐẾN <500mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m, đường kính lỗ khoan 400mm đến <500 mm |  |  |  |  |
| BD.19201 | - Cấp đất đá I-III | m | 429.522 | 602.305 | 1.473.146 |
| BD.19202 | - Cấp đất đá IV-VI | m | 618.298 | 2.096.435 | 4.948.623 |
| BD.19203 | - Cấp đất đá VII-VIII | m | 720.868 | 2.378.200 | 6.595.036 |
| BD.19204 | - Cấp đất đá IX-X | m | 777.816 | 2.887.445 | 10.215.039 |

BD.19300 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 500mm ĐẾN <600mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m, đường kính lỗ khoan 500mm đến <600mm |  |  |  |  |
| BD.19301 | - Cấp đất đá I-III | m | 575.868 | 896.995 | 2.147.102 |
| BD.19302 | - Cấp đất đá IV-VI | m | 880.874 | 3.704.305 | 7.760.265 |
| BD.19303 | - Cấp đất đá VII-VIII | m | 1.037.395 | 3.898.180 | 8.116.429 |
| BD.19304 | - Cấp đất đá IX-X | m | 1.127.507 | 4.104.980 | 8.597.827 |

BD.19400 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 600mm ĐẾN <700mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, độ sâu khoan từ 50 đến ≤100m, đường kính lỗ khoan 600mm đến <700mm |  |  |  |  |
| BD.19401 | - Cấp đất đá I-III | m | 703.246 | 1.046.925 | 2.387.695 |
| BD.19402 | - Cấp đất đá IV-VI | m | 1.084.814 | 4.311.780 | 9.079.223 |
| BD.19403 | - Cấp đất đá VII-VIII | m | 1.303.913 | 4.549.600 | 9.493.296 |
| BD.19404 | - Cấp đất đá IX-X | m | 1.430.217 | 4.792.590 | 9.974.446 |

BD.20000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 100m ĐẾN ≤150m

BD.20100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 300mm ĐẾN <400mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, độ sâu khoan 100m đến ≤150m, đường kính lỗ khoan 300 đến <400mm |  |  |  |  |
| BD.20101 | - Cấp đất đá I-III | m | 310.197 | 323.125 | 828.144 |
| BD.20102 | - Cấp đất đá IV-VI | m | 420.836 | 527.340 | 2.224.091 |
| BD.20103 | - Cấp đất đá VII-VIII | m | 488.138 | 899.580 | 5.305.032 |
| BD.20104 | - Cấp đất đá IX-X | m | 523.824 | 1.752.630 | 12.391.096 |

BD.20200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 400mm ĐẾN <500mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, độ sâu khoan từ 100 đến ≤150m, đường kính lỗ khoan 400mm đến <500mm |  |  |  |  |
| BD.20201 | - Cấp đất đá I-III | m | 436.469 | 630.740 | 1.540.471 |
| BD.20202 | - Cấp đất đá IV-VI | m | 629.546 | 2.197.250 | 5.179.800 |
| BD.20203 | - Cấp đất đá VII-VIII | m | 734.654 | 2.491.940 | 6.912.830 |
| BD.20204 | - Cấp đất đá IX-X | m | 796.129 | 3.027.035 | 10.696.683 |

BD.20300 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 500mm ĐẾN <600mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, độ sâu khoan từ 100 đến ≤150m, đường kính lỗ khoan 500mm đến <600mm |  |  |  |  |
| BD.20301 | - Cấp đất đá I-III | m | 584.882 | 940.940 | 2.252.798 |
| BD.20302 | - Cấp đất đá IV-VI | m | 898.979 | 3.880.085 | 8.135.509 |
| BD.20303 | - Cấp đất đá VII-VIII | m | 1.063.511 | 4.084.300 | 8.510.964 |
| BD.20304 | - Cấp đất đá IX-X | m | 1.156.373 | 4.301.440 | 9.011.653 |

BD.21000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV, ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 150m ĐẾN ≤200m

BD.21100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 300mm ĐẾN <400mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, độ sâu khoan 150m đến ≤200m, đường kính lỗ khoan 300mm đến <400mm |  |  |  |  |
| BD.21101 | - Cấp đất đá I-III | m | 312.026 | 330.880 | 856.852 |
| BD.21102 | - Cấp đất đá IV-VI | m | 424.748 | 545.435 | 2.301.044 |
| BD.21103 | - Cấp đất đá VII-VIII | m | 492.657 | 928.015 | 5.468.850 |
| BD.21104 | - Cấp đất đá IX-X | m | 529.498 | 1.806.915 | 12.776.214 |

BD.21200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 400mm ĐẾN <500mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, độ sâu khoan 150m đến ≤200m, đường kính lỗ khoan 400mm đến <500mm |  |  |  |  |
| BD.21201 | - Cấp đất đá I-III | m | 439.117 | 651.420 | 1.588.717 |
| BD.21202 | - Cấp đất đá IV-VI | m | 637.146 | 2.264.460 | 5.343.404 |
| BD.21203 | - Cấp đất đá VII-VIII | m | 745.662 | 2.569.490 | 7.124.680 |
| BD.21204 | - Cấp đất đá IX-X | m | 807.084 | 3.120.095 | 11.033.766 |

BD.22000 LẮP ĐẶT KẾT CẤU GIẾNG

BD.22100 KẾT CẤU GIẾNG - NỐI ỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Lắp đặt hệ thống giá đỡ, căn chỉnh ống, hàn - nối ống, hạ ống đến độ sâu thiết kế theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: đồng/m ống

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp hàn |  |  |  |  |
| BD.22101 | - Đường kính ống 89mm | m | 61.677 | 56.870 | 109.446 |
| BD.22102 | - Đường kính ống 108mm | m | 80.592 | 56.870 | 113.500 |
| BD.22103 | - Đường kính ống 127mm | m | 93.950 | 62.040 | 121.607 |
| BD.22104 | - Đường kính ống 146mm | m | 146.405 | 64.625 | 125.660 |
| BD.22105 | - Đường kính ống 168mm | m | 166.176 | 67.210 | 133.767 |
| BD.22106 | - Đường kính ống 194mm | m | 181.477 | 69.795 | 139.847 |
| BD.22107 | - Đường kính ống 219mm | m | 205.626 | 80.135 | 158.089 |
| BD.22108 | - Đường kính ống 273mm | m | 282.617 | 85.305 | 170.250 |
| BD.22109 | - Đường kính ống 325mm | m | 336.152 | 98.230 | 192.544 |
| BD.22110 | - Đường kính ống 350mm | m | 362.672 | 100.815 | 198.624 |
| BD.22111 | - Đường kính ống 377mm | m | 576.010 | 111.155 | 218.891 |
| BD.22112 | - Đường kính ống 426mm | m | 652.877 | 126.665 | 247.267 |
| BD.22113 | - Đường kính ống 450mm | m | 685.778 | 129.250 | 251.320 |
| BD.22114 | - Đường kính ống 477mm | m | 727.538 | 129.250 | 253.348 |
| BD.22115 | - Đường kính ống 529mm | m | 1.069.253 | 134.420 | 272.457 |
| BD.22116 | - Đường kính ống 630mm | m | 1.271.033 | 147.345 | 305.194 |
| BD.22117 | - Đường kính ống 720mm | m | 1.451.940 | 152.515 | 334.998 |
| BD.22118 | - Đường kính ống 820mm | m | 1.653.050 | 160.270 | 369.770 |

Ghi chú: Máy khoan tính trong đơn giá công tác kết cấu giếng dùng máy khoan đập cáp 40kw. Nếu dùng loại máy khoan khác thì điều chỉnh đơn giá cho phù hợp.

BD.22200 KẾT CẤU GIẾNG - NỐI ỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP NỐI REN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Lắp đặt hệ thống giá đỡ, căn chỉnh ống, nối ren ống. Xuống ống theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: đồng/m ống

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp nối ren |  |  |  |  |
| BD.22201 | - Đường kính ống 89mm | m | 58.338 | 28.435 | 46.812 |
| BD.22202 | - Đường kính ống 108mm | m | 77.509 | 28.435 | 48.484 |
| BD.22203 | - Đường kính ống 127mm | m | 91.114 | 33.605 | 53.500 |
| BD.22204 | - Đường kính ống 146mm | m | 135.361 | 33.605 | 55.171 |
| BD.22205 | - Đường kính ống 168mm | m | 155.821 | 36.190 | 60.187 |
| BD.22206 | - Đường kính ống 194mm | m | 180.026 | 38.775 | 61.859 |
| BD.22207 | - Đường kính ống 219mm | m | 203.269 | 46.530 | 73.562 |
| BD.22208 | - Đường kính ống 273mm | m | 280.134 | 51.700 | 81.921 |
| BD.22209 | - Đường kính ống 325mm | m | 333.430 | 62.040 | 100.312 |
| BD.22210 | - Đường kính ống 377mm | m | 574.035 | 64.625 | 103.655 |

Ghi chú: Máy khoan tính trong đơn giá công tác kết cấu giếng dùng máy khoan đập cáp 40kw. Nếu dùng loại máy khoan khác thì điều chỉnh đơn giá cho phù hợp.

BD.22300 CHỐNG ỐNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Lắp đặt hệ thống giá đỡ, căn chỉnh ống, hàn nối ống. Hạ nhổ ống theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: đồng/m ống

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống chống |  |  |  |  |
| BD.22301 | - Đường kính ống 377mm | m | 43.487 | 168.025 | 310.844 |
| BD.22302 | - Đường kính ống 426mm | m | 54.540 | 188.705 | 349.250 |
| BD.22303 | - Đường kính ống 477mm | m | 60.543 | 193.875 | 358.675 |
| BD.22304 | - Đường kính ống 529mm | m | 68.055 | 201.630 | 381.128 |
| BD.22305 | - Đường kính ống 630mm | m | 78.796 | 219.725 | 422.224 |
| BD.22306 | - Đường kính ống 720mm | m | 89.723 | 230.065 | 458.716 |

Ghi chú: Máy khoan tính trong đơn giá công tác kết cấu giếng dùng máy khoan đập cáp 40kw. Nếu dùng loại máy khoan khác thì điều chỉnh đơn giá cho phù hợp.

BD.23000 THỔI RỬA GIẾNG KHOAN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị máy móc thiết bị. Lắp đặt, ống nâng nước, ống dẫn khí theo trình tự phân doanh. Bơm thổi rửa theo yêu cầu kỹ thuật. Đo các thông số cơ bản của giếng. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Thu dọn hiện trường.

BD.23100 ĐỘ SÂU GIẾNG KHOAN <100m

Đơn vị tính: đồng/m ống lọc

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thổi rửa giếng khoan, độ sâu giếng <100m |  |  |  |  |
| BD.23101 | - Đường kính ống lọc <219mm | m | 89.900 | 310.200 | 1.756.289 |
| BD.23102 | - Đường kính ống lọc <300mm | m | 91.904 | 387.750 | 2.560.603 |
| BD.23103 | - Đường kính ống lọc <450mm | m | 93.909 | 465.300 | 3.464.442 |
| BD.23104 | - Đường kính ống lọc ≥450mm | m | 95.914 | 568.700 | 5.052.381 |

Ghi chú: Máy khoan tính trong đơn giá công tác thổi rửa giếng khoan dùng máy khoan đập cáp 40kw. Nếu dùng loại máy khoan khác thì điều chỉnh đơn giá cho phù hợp.

BD.23200 ĐỘ SÂU GIẾNG KHOAN TỪ 100M ĐẾN ≤150m

Đơn vị tính: đồng/m ống lọc

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thổi rửa giếng khoan, độ sâu giếng khoan từ 100m đến ≤150m |  |  |  |  |
| BD.23201 | - Đường kính ống lọc <219mm | m | 97.838 | 346.390 | 2.542.795 |
| BD.23202 | - Đường kính ống lọc <300mm | m | 100.084 | 434.280 | 3.727.118 |
| BD.23203 | - Đường kính ống lọc <450mm | m | 102.329 | 522.170 | 5.041.618 |

Ghi chú: Máy khoan tính trong đơn giá công tác thổi rửa giếng khoan dùng máy khoan đập cáp 40kw. Nếu dùng loại máy khoan khác thì điều chỉnh đơn giá cho phù hợp.

BD.23300 ĐỘ SÂU GIẾNG KHOAN TỪ 150M ĐẾN ≤200m

Đơn vị tính: đồng/m ống lọc

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thổi rửa giếng khoan, độ sâu giếng khoan từ 150m đến ≤200m |  |  |  |  |
| BD.23301 | - Đường kính ống lọc <219mm | m | 99.935 | 356.730 | 3.338.983 |
| BD.23302 | - Đường kính ống lọc <300mm | m | 102.240 | 447.205 | 4.914.524 |

Ghi chú: Máy khoan tính trong đơn giá công tác thổi rửa giếng khoan dùng máy khoan đập cáp 40kw. Nếu dùng loại máy khoan khác thì điều chỉnh đơn giá cho phù hợp.

BD.24100 CHÈN SỎI, SÉT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Chèn sỏi, sét theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD.24101 | Chèn sỏi | m3 | 58.990 | 310.200 | 250.779 |
| BD.24102 | Chèn sét | m3 | 35.079 | 206.800 |  |

Ghi chú: Máy khoan tính trong đơn giá công tác chèn sỏi dùng máy khoan đập cáp 40kw. Nếu dùng loại máy khoan khác thì điều chỉnh đơn giá cho phù hợp.

BD.25100 VẬN CHUYỂN MÙN KHOAN

Thành phần công việc:

Di chuyển xe bồn hút mùn từ nơi để máy đến công trình, quay lùi xe vào vị trí hút mùn, kê chèn xe, lắp hệ thống hút mùn, hút mùn vào xe, tháo hệ thống hút mùn, rửa hệ thống hút và xe (nếu cần), lắp lại hệ thống hút vào xe, vận chuyển mùn khoan đến nơi quy định, quay lùi xe vào vị trí xả mùn, lắp hệ thống xả mùn, xả mùn, tháo hệ thống xả mùn, rửa hệ thống xả và xe (nếu cần), lắp lại hệ thống xả vào xe, di chuyển xe quay lại công trình (hoặc về nơi để xe). Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: đồng/10m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vận chuyển mùn khoan |  |  |  |  |
| BD.25101 | - Cự ly vận chuyển ≤0,5km | 10m3 |  | 36.190 | 677.715 |
| BD.25102 | - Cự ly vận chuyển ≤1km | 10m3 |  | 38.775 | 734.665 |
| BD.25103 | - Cự ly vận chuyển ≤2km | 10m3 |  | 49.115 | 895.551 |
| BD.25104 | - Cự ly vận chuyển ≤3km | 10m3 |  | 56.870 | 1.056.437 |
| BD.25105 | - Cự ly vận chuyển ≤4km | 10m3 |  | 64.625 | 1.178.882 |
| BD.25106 | - Cự ly vận chuyển ≤5km | 10m3 |  | 69.795 | 1.302.750 |
| BD.25107 | - Cự ly vận chuyển ≤6km | 10m3 |  | 77.550 | 1.412.380 |
| BD.25108 | - Cự ly vận chuyển ≤7km | 10m3 |  | 82.720 | 1.520.586 |
| BD.25109 | - Cự ly vận chuyển ≤8km | 10m3 |  | 87.890 | 1.628.793 |
| BD.25110 | - Cự ly vận chuyển ≤9km | 10m3 |  | 93.060 | 1.697.134 |
| BD.25111 | - Cự ly vận chuyển ≤10km | 10m3 |  | 95.645 | 1.764.051 |

BD.26000 LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN NHÀ MÁY NƯỚC

BD.26100 LẮP ĐẶT CHỤP LỌC SỨ, CHỤP LỌC NHỰA

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vật liệu, rà cạo rãnh chụp lọc, sàn, dầm bể, kiểm tra kích thước của bán sản phẩm.

- Gắn măng sông vào tấm đan bê tông.

- Lắp đuôi chụp lọc vào măng sông, lớp đầu chụp lọc vào măng sông.

- Gắn vữa xi măng chèn, căn chỉnh chụp lọc.

- Kiểm tra khoảng cách của các chụp lọc.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD.26101 | Lắp đặt chụp lọc sứ | cái | 81.104 | 7.186 |  |
| BD.26102 | Lắp đặt chụp lọc nhựa | cái | 16.468 | 7.186 |  |

Ghi chú: Trong đơn giá chưa bao gồm chi phí bơm nước thử bể và kiểm tra sự hoạt động của chụp lọc, bể lọc. Khi lắp hoàn chỉnh sẽ tính thêm các chi phí này theo công suất thực tế của bể lọc.

BD.26200 LẮP ĐẶT CHẬU ĐIỆN GIẢI

Thành phần công việc:

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, kiểm tra thiết bị theo yêu cầu thiết kế.

- Đặt giá chậu điện giải, kê kích đúng vị trí cố định. Đo lấy dấu các ống nhựa, gắn mối nối với thành chậu và máng phân phối nước.

- Trộn vữa chống axit và xảm mối nối.

- Kiểm tra khoảng cách giữa các tấm kính than, chì, chiều cao giảm... của các tấm kính sau khi gắn vữa.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD.26201 | Lắp đặt chậu điện giải | cái | 6.000.600 | 264.655 |  |

Ghi chú: Nếu chậu điện giải đã có sẵn thì chi phí nhân công trong đơn giá lắp đặt chậu bằng 0,5 chi phí nhân công trong bảng.

BẢNG GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG

Được chọn để tính đơn giá XDCT- Phần Lắp đặt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(Ban hành kèm theo Quyết định số………./QĐ-UBND ngày… tháng… năm 2015 của UBND Tp Hồ Chí Minh)

| STT | Tên vật liệu, nhân công và máy thi công | Đơn vị | Giá chưa có VAT (đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Vật liệu |  |  |
| 1 | Acêtylen | chai | 100.000 |
| 2 | Amiăng | kg | 20.000 |
| 3 | Automat 1 pha 10A | cái | 56.000 |
| 4 | Automat 1 pha 50A | cái | 88.500 |
| 5 | Automat 1 pha 100A | cái | 290.000 |
| 6 | Automat 1 pha 150A | cái | 867.000 |
| 7 | Automat 1 pha >200A | cái | 867.000 |
| 8 | Automat 1 pha 200A | cái | 867.000 |
| 9 | Automat 3 pha 10A | cái | 199.000 |
| 10 | Automat 3 pha 50A | cái | 241.000 |
| 11 | Automat 3 pha 100A | cái | 580.000 |
| 12 | Automat 3 pha 150A | cái | 1.166.000 |
| 13 | Automat 3 pha 200A | cái | 1.166.000 |
| 14 | Automat 3 pha>200A | cái | 1.166.000 |
| 15 | Băng cuốn bảo ôn | cuộn | 20.000 |
| 16 | Băng dính giấy bạc | cuộn | 20.000 |
| 17 | Bảng gỗ 180x250 | cái | 5.500 |
| 18 | Bảng gỗ 90x150 | cái | 4.500 |
| 19 | Bảng gỗ 300x400 | cái | 10.000 |
| 20 | Bảng gỗ 450x500 | cái | 14.000 |
| 21 | Bảng gỗ 600x700 | cái | 19.000 |
| 22 | Băng tan | m | 15.000 |
| 23 | Băng vải thủy tinh | cuộn | 12.000 |
| 24 | BE đường kính 15mm | cái | 348.563 |
| 25 | BE đường kính 20mm | cái | 358.258 |
| 26 | BE đường kính 25mm | cái | 367.954 |
| 27 | BE đường kính 32mm | cái | 381.528 |
| 28 | BE đường kính 40mm | cái | 397.042 |
| 29 | BE đường kính 50mm | cái | 416.433 |
| 30 | BE đường kính 60mm | cái | 435.825 |
| 31 | BE đường kính 65mm | cái | 445.521 |
| 32 | BE đường kính 70mm | cái | 455.217 |
| 33 | BE đường kính 75mm | cái | 464.913 |
| 34 | BE đường kính 80mm | cái | 474.608 |
| 35 | BE đường kính 89mm | cái | 492.061 |
| 36 | BE đường kính 90mm | cái | 494.000 |
| 37 | BE đường kính 100mm | cái | 513.392 |
| 38 | BE đường kính 110mm | cái | 532.783 |
| 39 | BE đường kính 125mm | cái | 622.686 |
| 40 | BE đường kính 150mm | cái | 809.380 |
| 41 | BE đường kính 160mm | cái | 884.058 |
| 42 | BE đường kính 170mm | cái | 962.867 |
| 43 | BE đường kính 180mm | cái | 1.058.200 |
| 44 | BE đường kính 200mm | cái | 1.248.867 |
| 45 | BE đường kính 240mm | cái | 1.661.039 |
| 46 | BE đường kính 250mm | cái | 1.771.057 |
| 47 | BE đường kính 300mm | cái | 2.636.325 |
| 48 | BE đường kính 350mm | cái | 4.218.500 |
| 49 | BE đường kính 400mm | cái | 5.094.839 |
| 50 | BE đường kính 500mm | cái | 6.847.518 |
| 51 | BE đường kính 600mm | cái | 8.600.196 |
| 52 | BE đường kính 700mm | cái | 10.352.875 |
| 53 | BE đường kính 800mm | cái | 12.105.554 |
| 54 | BE đường kính 900mm | cái | 13.858.232 |
| 55 | BE đường kính 1000mm | cái | 15.610.911 |
| 56 | BE đường kính 1100mm | cái | 17.363.589 |
| 57 | BE đường kính 1200mm | cái | 19.116.268 |
| 58 | BE đường kính 1300mm | cái | 20.868.946 |
| 59 | BE đường kính 1400mm | cái | 22.621.625 |
| 60 | BE đường kính 1500mm | cái | 24.374.304 |
| 61 | BE đường kính 1600mm | cái | 26.126.982 |
| 62 | BE đường kính 1800mm | cái | 29.632.339 |
| 63 | BE đường kính 2000mm | cái | 33.137.696 |
| 64 | BE đường kính 2200mm | cái | 36.643.054 |
| 65 | BE đường kính 2400mm | cái | 40.148.411 |
| 66 | BE đường kính 2500mm | cái | 41.901.089 |
| 67 | Bể Inox dung tích 0,5m3 | bể | 1.818.181 |
| 68 | Bể Inox dung tích 1,0m3 | bể | 2.936.363 |
| 69 | Bể Inox dung tích 1,5m3 | bể | 4.454.545 |
| 70 | Bể Inox dung tích 2,0m3 | bể | 5.945.454 |
| 71 | Bể Inox dung tích 2,5m3 | bể | 7.381.818 |
| 72 | Bể Inox dung tích 3,0m3 | bể | 8.700.000 |
| 73 | Bể Inox dung tích 3,5m3 | bể | 9.918.182 |
| 74 | Bể Inox dung tích 4,0m3 | bể | 11.127.273 |
| 75 | Bể Inox dung tích 5,0m3 | bể | 14.245.454 |
| 76 | Bể Inox dung tích 6,0m3 | bể | 16.163.636 |
| 77 | Bể nhựa dung tích 0,25m3 | bể | 742.424 |
| 78 | Bể nhựa dung tích 0,3m3 | bể | 890.909 |
| 79 | Bể nhựa dung tích 0,4m3 | bể | 1.045.455 |
| 80 | Bể nhựa dung tích 0,5m3 | bể | 1.272.727 |
| 81 | Bể nhựa dung tích 0,7m3 | bể | 2.081.818 |
| 82 | Bể nhựa dung tích 0,9m3 | bể | 2.081.818 |
| 83 | Bể nhựa dung tích 1,0m3 | bể | 2.081.818 |
| 84 | Bể nhựa dung tích 1,5m3 | bể | 2.909.091 |
| 85 | Bể nhựa dung tích 2,0m3 | bể | 3.818.182 |
| 86 | Bể nhựa dung tích 3,0m3 | bể | 5.363.636 |
| 87 | Bể nhựa dung tích 4,0m3 | bể | 7.181.818 |
| 88 | Bi hợp kim | kg | 25.000 |
| 89 | Bi tum | kg | 15.300 |
| 90 | Bích đặc đường kính <100mm | cái | 180.000 |
| 91 | Bích đặc đường kính 100mm | cái | 218.333 |
| 92 | Bích đặc đường kính 125mm | cái | 290.741 |
| 93 | Bích đặc đường kính 150mm | cái | 337.333 |
| 94 | Bích đặc đường kính 200mm | cái | 496.471 |
| 95 | Bích đặc đường kính 250mm | cái | 671.907 |
| 96 | Bích đặc đường kính 300mm | cái | 839.500 |
| 97 | Bích đặc đường kính 350mm | cái | 1.007.093 |
| 98 | Bích đặc đường kính 400mm | cái | 1.174.685 |
| 99 | Bích đặc đường kính 500mm | cái | 1.509.870 |
| 100 | Bích đặc đường kính 600mm | cái | 1.845.056 |
| 101 | Bích đặc đường kính 700mm | cái | 2.180.241 |
| 102 | Bích đặc đường kính 800mm | cái | 2.515.426 |
| 103 | Bích đặc đường kính 900mm | cái | 2.850.611 |
| 104 | Bích đặc đường kính 1000mm | cái | 3.185.796 |
| 105 | Bích đặc đường kính 1100mm | cái | 3.520.981 |
| 106 | Bích đặc đường kính 1200mm | cái | 3.856.167 |
| 107 | Bích đặc đường kính 1300mm | cái | 4.191.352 |
| 108 | Bích đặc đường kính 1400mm | cái | 4.526.537 |
| 109 | Bích đặc đường kính 1500mm | cái | 4.861.722 |
| 110 | Bích đặc đường kính 1600mm | cái | 5.196.907 |
| 111 | Bích đặc đường kính 1800mm | cái | 5.867.278 |
| 112 | Bích đặc đường kính 2000mm | cái | 6.537.648 |
| 113 | Bích đặc đường kính 2200mm | cái | 7.208.019 |
| 114 | Bích đặc đường kính 2400mm | cái | 7.878.389 |
| 115 | Bích đặc đường kính 2500mm | cái | 8.213.574 |
| 116 | Bích rỗng đường kính <100mm | cái | 100.000 |
| 117 | Bích rỗng đường kính 100mm | cái | 108.333 |
| 118 | Bích rỗng đường kính 125mm | cái | 136.296 |
| 119 | Bích rỗng đường kính 150mm | cái | 176.667 |
| 120 | Bích rỗng đường kính 200mm | cái | 260.196 |
| 121 | Bích rỗng đường kính 250mm | cái | 356.019 |
| 122 | Bích rỗng đường kính 300mm | cái | 454.327 |
| 123 | Bích rỗng đường kính 350mm | cái | 625.000 |
| 124 | Bích rỗng đường kính 400mm | cái | 888.235 |
| 125 | Bích rỗng đường kính 500mm | cái | 1.250.000 |
| 126 | Bích rỗng đường kính 600mm | cái | 1.510.000 |
| 127 | Bích rỗng đường kính 700mm | cái | 1.770.000 |
| 128 | Bích rỗng đường kính 800mm | cái | 2.030.000 |
| 129 | Bích rỗng đường kính 900mm | cái | 2.290.000 |
| 130 | Bích rỗng đường kính 1000mm | cái | 2.550.000 |
| 131 | Bích rỗng đường kính 1100mm | cái | 2.810.000 |
| 132 | Bích rỗng đường kính 1200mm | cái | 3.070.000 |
| 133 | Bích rỗng đường kính 1300mm | cái | 3.330.000 |
| 134 | Bích rỗng đường kính 1400mm | cái | 3.590.000 |
| 135 | Bích rỗng đường kính 1500mm | cái | 3.850.000 |
| 136 | Bích rỗng đường kính 1600mm | cái | 4.110.000 |
| 137 | Bích rỗng đường kính 1800mm | cái | 4.630.000 |
| 138 | Bích rỗng đường kính 2000mm | cái | 5.150.000 |
| 139 | Bích rỗng đường kính 2200mm | cái | 5.670.000 |
| 140 | Bích rỗng đường kính 2400mm | cái | 6.190.000 |
| 141 | Bích rỗng đường kính 2500mm | cái | 6.450.000 |
| 142 | Bích thép đường kính 100mm | cái | 108.333 |
| 143 | Bích thép đường kính 150mm | cái | 176.667 |
| 144 | Bích thép đường kính 200mm | cái | 260.196 |
| 145 | Bích thép đường kính 250mm | cái | 356.019 |
| 146 | Bích thép đường kính 300mm | cái | 454.327 |
| 147 | Bích thép đường kính 40mm | cái | 44.444 |
| 148 | Bích thép đường kính 50mm | cái | 55.556 |
| 149 | Bích thép đường kính 75mm | cái | 83.333 |
| 150 | Bích thép đường kính 350mm | cái | 625.000 |
| 151 | Bích thép đường kính 400mm | cái | 888.235 |
| 152 | Bích thép đường kính 500mm | cái | 1.250.000 |
| 153 | Bích thép đường kính 600mm | cái | 1.510.000 |
| 154 | Bích thép đường kính 700mm | cái | 1.770.000 |
| 155 | Bích thép đường kính 800mm | cái | 2.030.000 |
| 156 | Bích thép đường kính 1000mm | cái | 2.550.000 |
| 157 | Bích thép đường kính 1200mm | cái | 3.070.000 |
| 158 | Bích thép đường kính 1500mm | cái | 3.850.000 |
| 159 | Bích thép đường kính 1800mm | cái | 4.630.000 |
| 160 | Bích thép đường kính 2000mm | cái | 5.150.000 |
| 161 | Bích thép đường kính 2200mm | cái | 5.670.000 |
| 162 | Bích thép đường kính 2400mm | cái | 6.190.000 |
| 163 | Bích thép đường kính 2500mm | cái | 6.450.000 |
| 164 | Bộ cần khoan loạiD165: 600 kg/bộ | bộ | 8.316.000 |
| 165 | Bộ cần khoan loạiD188: 840 kg/bộ | bộ | 11.642.400 |
| 166 | Bộ cần khoan loạiD220: 1120 kg/bộ | bộ | 15.523.200 |
| 167 | Bộ choòng nón xoay- loại M (01D132+01D190) | bộ | 171.000 |
| 168 | Bộ choòng nón xoay- loại M (01D132+01D190+01D295) | bộ | 539.550 |
| 169 | Bộ choòng nón xoay- loại M (01D310+1D390) | bộ | 612.150 |
| 170 | Bộ choòng nón xoay- loại M (1D310+1D390+ 01D490) | bộ | 1.041.150 |
| 171 | Bộ choòng nón xoay- loại M (1D310+1D390+ 01D490+1D590) | bộ | 1.557.600 |
| 172 | Bộ choòng nón xoay- loại M (1D310+1D390+ 01D490+1D590+1D690) | bộ | 2.161.500 |
| 173 | Bộ choòng nón xoay- loại M (1D310+1D390+ 01D490+1D590+1D690+1D790) | bộ | 2.852.850 |
| 174 | Bộ choòng nón xoay- loại M (1D310+1D390+ 01D490+1D590+1D690+1D790+1D890) | bộ | 3.631.650 |
| 175 | Bộ choòng nón xoay- loại M (1D310+1D390+ 01D490+1D590+1D690+1D790+1D890+1D990) | bộ | 4.497.900 |
| 176 | Bộ choòng nón xoay- loại C (01D132+01D190) | bộ | 363.000 |
| 177 | Bộ choòng nón xoay- loại C (01D132+01D190+01D295) | bộ | 694.650 |
| 178 | Bộ choòng nón xoay- loại C (1D310+1D390) | bộ | 787.050 |
| 179 | Bộ choòng nón xoay- loại C (1D310+1D390+ 01D490) | bộ | 1.338.150 |
| 180 | Bộ choòng nón xoay- loại C (1D310+1D390+ 01D490+1D590) | bộ | 2.001.450 |
| 181 | Bộ choòng nón xoay- loại C (1D310+1D390+ 01D490+1D590+1D690) | bộ | 2.776.950 |
| 182 | Bộ choòng nón xoay- loại C (1D310+1D390+ 01D490+1D590+1D690+1D790) | bộ | 3.666.300 |
| 183 | Bộ choòng nón xoay- loại C (1D310+1D390+ 01D490+1D590+1D690+1D790+1D890) | bộ | 4.667.850 |
| 184 | Bộ choòng nón xoay- loại C (1D310+1D390+ 01D490+1D590+1D690+1D790+1D890+1D990) | bộ | 5.781.600 |
| 185 | Bộ choòng nón xoay- loại T (01D132+01D190+01D295) | bộ | 925.650 |
| 186 | Bộ choòng nón xoay- loại T (1D310+1D390) | bộ | 1.051.050 |
| 187 | Bộ choòng nón xoay- loại T (1D310+1D390+ 01D490) | bộ | 1.785.300 |
| 188 | Bộ choòng nón xoay- loại T (1D310+1D390+ 01D490+1D590) | bộ | 2.669.700 |
| 189 | Bộ choòng nón xoay- loại T (1D310+1D390+ 01D490+1D590+1D690) | bộ | 3.704.250 |
| 190 | Bộ choòng nón xoay- loại T (1D310+1D390+ 01D490+1D590+1D690+1D790) | bộ | 4.888.950 |
| 191 | Bộ choòng nón xoay- loại T (1D310+1D390+ 01D490+1D590+1D690+1D790+1D890) | bộ | 6.223.800 |
| 192 | Bộ choòng nón xoay- loại T (1D310+1D390+ 01D490+1D590+1D690+1D790+1D890+1D990) | bộ | 7.708.800 |
| 193 | Bộ choòng nón xoay- loại T (01D132+01D190) | bộ | 483.450 |
| 194 | Bộ choòng nón xoay- loại K (01D132+01D190) | bộ | 483.450 |
| 195 | Bộ choòng nón xoay- loại K (01D132+01D190+ 01D295) | bộ | 925.650 |
| 196 | Bộ choòng nón xoay- loại K (1D310+1D390) | bộ | 1.051.050 |
| 197 | Bộ choòng nón xoay- loại K (1D310+1D390+ 01D490) | bộ | 1.785.300 |
| 198 | Bộ choòng nón xoay- loại K (1D310+1D390+ 01D490+1D590) | bộ | 2.669.700 |
| 199 | Bộ choòng nón xoay- loại K (1D310+1D390+ 01D490+1D590+1D690) | bộ | 3.704.250 |
| 200 | Bộ choòng nón xoay- loại K (1D310+1D390+ 01D490+1D590+1D690+1D790) | bộ | 4.888.950 |
| 201 | Bộ choòng nón xoay- loại K (1D310+1D390+ 01D490+1D590+1D690+1D790+1D890) | bộ | 6.223.800 |
| 202 | Bộ choòng nón xoay- loại K (1D310+1D390+ 01D490+1D590+1D690+1D790+1D890+1D990) | bộ | 7.708.800 |
| 203 | Bộ sứ 2 sứ | bộ | 30.000 |
| 204 | Bộ sứ 3 sứ | bộ | 35.000 |
| 205 | Bộ sứ 4 sứ | bộ | 46.000 |
| 206 | Bông khoáng | m3 | 1.074.815 |
| 207 | Bông khoáng dày 40 mm | m3 | 1.074.815 |
| 208 | Bông khoáng dày 60 mm | m3 | 1.074.815 |
| 209 | Bông thủy tinh | m3 | 1.128.000 |
| 210 | Bột cao su | kg | 6.000 |
| 211 | BU đường kính 15mm | cái | 321.750 |
| 212 | BU đường kính 20mm | cái | 329.333 |
| 213 | BU đường kính 25mm | cái | 336.917 |
| 214 | BU đường kính 32mm | cái | 347.533 |
| 215 | BU đường kính 40mm | cái | 359.667 |
| 216 | BU đường kính 50mm | cái | 374.833 |
| 217 | BU đường kính 60mm | cái | 390.000 |
| 218 | BU đường kính 65mm | cái | 397.583 |
| 219 | BU đường kính 70mm | cái | 405.167 |
| 220 | BU đường kính 75mm | cái | 412.750 |
| 221 | BU đường kính 80mm | cái | 420.333 |
| 222 | BU đường kính 89mm | cái | 433.983 |
| 223 | BU đường kính 90mm | cái | 435.500 |
| 224 | BU đường kính 100mm | cái | 450.667 |
| 225 | BU đường kính 110mm | cái | 465.833 |
| 226 | BU đường kính 125mm | cái | 516.919 |
| 227 | BU đường kính 150mm | cái | 619.233 |
| 228 | BU đường kính 160mm | cái | 660.159 |
| 229 | BU đường kính 170mm | cái | 707.786 |
| 230 | BU đường kính 180mm | cái | 782.218 |
| 231 | BU đường kính 200mm | cái | 931.080 |
| 232 | BU đường kính 250mm | cái | 1.456.843 |
| 233 | BU đường kính 300mm | cái | 2.117.975 |
| 234 | BU đường kính 350mm | cái | 3.217.500 |
| 235 | BU đường kính 400mm | cái | 4.720.300 |
| 236 | BU đường kính 500mm | cái | 7.725.900 |
| 237 | BU đường kính 600mm | cái | 10.731.500 |
| 238 | BU đường kính 700mm | cái | 13.737.100 |
| 239 | BU đường kính 800mm | cái | 16.742.700 |
| 240 | BU đường kính 900mm | cái | 19.748.300 |
| 241 | BU đường kính 1000mm | cái | 22.753.900 |
| 242 | BU đường kính 1100mm | cái | 25.759.500 |
| 243 | BU đường kính 1200mm | cái | 28.765.100 |
| 244 | BU đường kính 1300mm | cái | 31.770.700 |
| 245 | BU đường kính 1400mm | cái | 34.776.300 |
| 246 | BU đường kính 1500mm | cái | 37.781.900 |
| 247 | BU đường kính 1600mm | cái | 40.787.500 |
| 248 | BU đường kính 1800mm | cái | 46.798.700 |
| 249 | BU đường kính 2000mm | cái | 52.809.900 |
| 250 | BU đường kính 2200mm | cái | 58.821.100 |
| 251 | BU đường kính 2400mm | cái | 64.832.300 |
| 252 | BU đường kính 2500mm | cái | 67.837.900 |
| 253 | Bu lông | bộ | 8.000 |
| 254 | Bu lông M16 | bộ | 7.000 |
| 255 | Bu lông M16-M20 | bộ | 8.000 |
| 256 | Bu lông M16-M20 | cái | 8.000 |
| 257 | Bu lông M20 | cái | 10.000 |
| 258 | Bu lông M20-M24 | bộ | 10.000 |
| 259 | Bu lông M20-M27 | cái | 10.000 |
| 260 | Bu lông M20-M30 | cái | 10.000 |
| 261 | Bu lông M23-M45 | bộ | 12.000 |
| 262 | Bu lông M24-M27 | bộ | 22.000 |
| 263 | Bu lông M24-M30 | cái | 22.000 |
| 264 | Bu lông M24-M33 | bộ | 25.000 |
| 265 | Bu lông M27-M30 | bộ | 35.000 |
| 266 | Bu lông M27-M33 | bộ | 37.000 |
| 267 | Bu lông M27-M45 | bộ | 39.000 |
| 268 | Bu lông M30-M39 | cái | 45.000 |
| 269 | Bu lông M33-M39 | bộ | 47.000 |
| 270 | Bu lông M39-M45 | bộ | 50.000 |
| 271 | Bu lông M45-M52 | bộ | 55.000 |
| 272 | Bu lông mạ M10x30 | cái | 803 |
| 273 | Bu lông mạ M6x20 | cái | 165 |
| 274 | Bu lông mạ M8x20 | cái | 300 |
| 275 | Bulông M16 | bộ | 7.000 |
| 276 | Bulông M39-M52 | bộ | 51.000 |
| 277 | Bulông M6x20 | cái | 165 |
| 278 | Bulông M8x30 | bộ | 378 |
| 279 | Cần khoan D 63,5 mm | m | 385.000 |
| 280 | Cần khoan D 114 mm | m | 691.181 |
| 281 | Cao su | m2 | 100.000 |
| 282 | Cao su làm gioăng | m2 | 100.000 |
| 283 | Cao su tấm | m2 | 100.000 |
| 284 | Cáp d16 giằng máy khoan | kg | 16.471 |
| 285 | Cáp khoan | kg | 20.455 |
| 286 | Cát vàng | m3 | 220.000 |
| 287 | Cầu dao 3 cực 1 chiều 60A | bộ | 88.500 |
| 288 | Cầu dao 3 cực 1 chiều 100A | bộ | 290.000 |
| 289 | Cầu dao 3 cực 1 chiều 200A | bộ | 867.000 |
| 290 | Cầu dao 3 cực 1 chiều 400A | bộ | 2.495.000 |
| 291 | Cầu dao 3 cực đảo chiều 60A | bộ | 241.000 |
| 292 | Cầu dao 3 cực đảo chiều 100A | bộ | 580.000 |
| 293 | Cầu dao 3 cực đảo chiều 200A | bộ | 1.166.000 |
| 294 | Cầu dao 3 cực đảo chiều 400A | bộ | 3.488.000 |
| 295 | Chao chụp | bộ | 47.000 |
| 296 | Chậu rửa loại 1 vòi | bộ | 300.000 |
| 297 | Chậu rửa loại 2 vòi | bộ | 400.000 |
| 298 | Chậu tiểu nam | bộ | 690.000 |
| 299 | Chậu tiểu nữ | bộ | 884.000 |
| 300 | Chậu xí bệt | bộ | 1.190.000 |
| 301 | Chậu xí xổm | bộ | 382.000 |
| 302 | Choòng khoan loại: 596 kg/cái | cái | 2.324.400 |
| 303 | Choòng khoan loại: 900 kg/cái | cái | 3.510.000 |
| 304 | Choòng khoan loại: 1400 kg/cái | cái | 5.460.000 |
| 305 | Choòng khoan loại: 1450 kg/cái | cái | 5.655.000 |
| 306 | Choòng khoan loại: 1520 kg/cái | cái | 5.928.000 |
| 307 | Choòng khoan loại: 1580 kg/cái | cái | 6.162.000 |
| 308 | Chuông điện | cái | 150.000 |
| 309 | Chụp lọc nhựa | cái | 16.364 |
| 310 | Chụp lọc sứ | cái | 81.000 |
| 311 | Clor bột | gam | 50 |
| 312 | Cọc chống sét, L = 1,5m | cái | 299.000 |
| 313 | Cọc ống đồng d 50mm | cái | 299.000 |
| 314 | Côn bê tông đường kính 400mm | cái | 82.896 |
| 315 | Côn bê tông đường kính 500mm | cái | 103.620 |
| 316 | Côn bê tông đường kính 600mm | cái | 124.344 |
| 317 | Côn bê tông đường kính 700mm | cái | 145.068 |
| 318 | Côn bê tông đường kính 800mm | cái | 165.792 |
| 319 | Côn bê tông đường kính 900mm | cái | 186.516 |
| 320 | Côn bê tông đường kính 1000mm | cái | 339.120 |
| 321 | Côn bê tông đường kính 1200mm | cái | 406.944 |
| 322 | Côn bê tông đường kính 1400mm | cái | 474.768 |
| 323 | Côn bê tông đường kính 1500mm | cái | 508.680 |
| 324 | Côn bê tông đường kính 1600mm | cái | 542.592 |
| 325 | Côn bê tông đường kính 1800mm | cái | 610.416 |
| 326 | Côn bê tông đường kính 2000mm | cái | 678.240 |
| 327 | Côn đồng đường kính 6,4mm | cái | 2.363 |
| 328 | Côn đồng đường kính 9,5mm | cái | 3.068 |
| 329 | Côn đồng đường kính 12,7mm | cái | 3.795 |
| 330 | Côn đồng đường kính 15,9mm | cái | 4.545 |
| 331 | Côn đồng đường kính 19,1mm | cái | 7.273 |
| 332 | Côn đồng đường kính 22,2mm | cái | 10.000 |
| 333 | Côn đồng đường kính 25,4mm | cái | 12.727 |
| 334 | Côn đồng đường kính 28,6mm | cái | 16.364 |
| 335 | Côn đồng đường kính 31,8mm | cái | 26.364 |
| 336 | Côn đồng đường kính 34,9mm | cái | 25.455 |
| 337 | Côn đồng đường kính 38,1mm | cái | 36.364 |
| 338 | Côn đồng đường kính 41,3mm | cái | 34.545 |
| 339 | Côn đồng đường kính 53,9mm | cái | 59.091 |
| 340 | Côn đồng đường kính 66,7mm | cái | 72.988 |
| 341 | Côn gang đường kính 50mm | cái | 365.444 |
| 342 | Côn gang đường kính 75mm | cái | 548.167 |
| 343 | Côn gang đường kính 100mm | cái | 711.425 |
| 344 | Côn gang đường kính 150mm | cái | 1.048.233 |
| 345 | Côn gang đường kính 200mm | cái | 1.417.280 |
| 346 | Côn gang đường kính 250mm | cái | 2.060.957 |
| 347 | Côn gang đường kính 300mm | cái | 2.792.025 |
| 348 | Côn gang đường kính 350mm | cái | 3.617.900 |
| 349 | Côn gang đường kính 400mm | cái | 4.605.900 |
| 350 | Côn gang đường kính 500mm | cái | 6.581.900 |
| 351 | Côn gang đường kính 600mm | cái | 8.557.900 |
| 352 | Côn gang đường kính 700mm | cái | 10.533.900 |
| 353 | Côn gang đường kính 800mm | cái | 12.509.900 |
| 354 | Côn gang đường kính 900mm | cái | 14.485.900 |
| 355 | Côn gang đường kính 1000mm | cái | 16.461.900 |
| 356 | Côn gang đường kính 1100mm | cái | 18.437.900 |
| 357 | Côn gang đường kính 1200mm | cái | 20.413.900 |
| 358 | Côn gang đường kính 1400mm | cái | 24.365.900 |
| 359 | Côn gang đường kính 1500mm | cái | 26.341.900 |
| 360 | Côn gang đường kính 1600mm | cái | 28.317.900 |
| 361 | Côn gang đường kính 1800mm | cái | 32.269.900 |
| 362 | Côn gang đường kính 2000mm | cái | 36.221.900 |
| 363 | Côn gang đường kính 2200mm | cái | 40.173.900 |
| 364 | Côn gang đường kính 2400mm | cái | 44.125.900 |
| 365 | Côn gang đường kính 2500mm | cái | 46.101.900 |
| 366 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 100mm | cái | 439.000 |
| 367 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 150mm | cái | 985.600 |
| 368 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 200mm | cái | 1.799.000 |
| 369 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 250mm | cái | 2.959.000 |
| 370 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 300mm | cái | 4.119.000 |
| 371 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 350mm | cái | 5.279.000 |
| 372 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 400mm | cái | 6.439.000 |
| 373 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 500mm | cái | 8.759.000 |
| 374 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 600mm | cái | 11.079.000 |
| 375 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 700mm | cái | 13.399.000 |
| 376 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 800mm | cái | 15.719.000 |
| 377 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 1000mm | cái | 20.359.000 |
| 378 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 100mm | cái | 439.000 |
| 379 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 150mm | cái | 985.600 |
| 380 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 200mm | cái | 1.799.000 |
| 381 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 250mm | cái | 2.959.000 |
| 382 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 300mm | cái | 4.119.000 |
| 383 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 350mm | cái | 5.279.000 |
| 384 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 400mm | cái | 6.439.000 |
| 385 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 500mm | cái | 8.759.000 |
| 386 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 600mm | cái | 11.079.000 |
| 387 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 700mm | cái | 13.399.000 |
| 388 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 800mm | cái | 15.719.000 |
| 389 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 1000mm | cái | 20.359.000 |
| 390 | Côn nhựa hàn đường kính 20mm | cái | 1.600 |
| 391 | Côn nhựa hàn đường kính 25mm | cái | 2.200 |
| 392 | Côn nhựa hàn đường kính 32mm | cái | 3.700 |
| 393 | Côn nhựa hàn đường kính 40mm | cái | 5.100 |
| 394 | Côn nhựa hàn đường kính 50mm | cái | 7.900 |
| 395 | Côn nhựa hàn đường kính 60mm | cái | 12.200 |
| 396 | Côn nhựa hàn đường kính 75mm | cái | 15.800 |
| 397 | Côn nhựa hàn đường kính 80mm | cái | 18.867 |
| 398 | Côn nhựa hàn đường kính 100mm | cái | 38.150 |
| 399 | Côn nhựa hàn đường kính 125mm | cái | 65.662 |
| 400 | Côn nhựa hàn đường kính 150mm | cái | 99.500 |
| 401 | Côn nhựa hàn đường kính 200mm | cái | 278.815 |
| 402 | Côn nhựa hàn đường kính 250mm | cái | 507.277 |
| 403 | Côn nhựa HDPE, đường kính 16mm | cái | 66.000 |
| 404 | Côn nhựa HDPE, đường kính 20mm | cái | 74.000 |
| 405 | Côn nhựa HDPE, đường kính 25mm | cái | 84.000 |
| 406 | Côn nhựa HDPE, đường kính 32mm | cái | 98.000 |
| 407 | Côn nhựa HDPE, đường kính 40mm | cái | 114.000 |
| 408 | Côn nhựa HDPE, đường kính 50mm | cái | 134.000 |
| 409 | Côn nhựa HDPE, đường kính 63mm | cái | 160.000 |
| 410 | Côn nhựa HDPE, đường kính 75mm | cái | 240.000 |
| 411 | Côn nhựa HDPE, đường kính 90mm | cái | 366.000 |
| 412 | Côn nhựa HDPE, đường kính 110mm | cái | 512.000 |
| 413 | Côn nhựa HDPE, đường kính 125mm | cái | 689.600 |
| 414 | Côn nhựa HDPE, đường kính 140mm | cái | 867.200 |
| 415 | Côn nhựa HDPE, đường kính 160mm | cái | 1.104.000 |
| 416 | Côn nhựa HDPE, đường kính 180mm | cái | 1.451.500 |
| 417 | Côn nhựa HDPE, đường kính 200mm | cái | 1.799.000 |
| 418 | Côn nhựa HDPE, đường kính 250mm | cái | 2.959.000 |
| 419 | Côn nhựa HDPE, đường kính 280mm | cái | 3.655.000 |
| 420 | Côn nhựa HDPE, đường kính 320mm | cái | 4.583.000 |
| 421 | Côn nhựa HDPE, đường kính 350mm | cái | 5.279.000 |
| 422 | Côn nhựa măng sông đường kính 15mm | cái | 1.143 |
| 423 | Côn nhựa măng sông đường kính 20mm | cái | 1.600 |
| 424 | Côn nhựa măng sông đường kính 25mm | cái | 2.200 |
| 425 | Côn nhựa măng sông đường kính 32mm | cái | 3.700 |
| 426 | Côn nhựa măng sông đường kính 40mm | cái | 5.100 |
| 427 | Côn nhựa măng sông đường kính 50mm | cái | 7.900 |
| 428 | Côn nhựa măng sông đường kính 67mm | cái | 13.880 |
| 429 | Côn nhựa măng sông đường kính 76mm | cái | 15.800 |
| 430 | Côn nhựa măng sông đường kính 89mm | cái | 25.000 |
| 431 | Côn nhựa măng sông đường kính 100mm | cái | 38.150 |
| 432 | Côn nhựa miệng bát đường kính 32mm | cái | 3.700 |
| 433 | Côn nhựa miệng bát đường kính 40mm | cái | 5.100 |
| 434 | Côn nhựa miệng bát đường kính 50mm | cái | 7.900 |
| 435 | Côn nhựa miệng bát đường kính 65mm | cái | 13.400 |
| 436 | Côn nhựa miệng bát đường kính 89mm | cái | 25.000 |
| 437 | Côn nhựa miệng bát đường kính 100mm | cái | 38.150 |
| 438 | Côn nhựa miệng bát đường kính 125mm | cái | 65.662 |
| 439 | Côn nhựa miệng bát đường kính 150mm | cái | 99.500 |
| 440 | Côn nhựa miệng bát đường kính 200mm | cái | 278.815 |
| 441 | Côn nhựa miệng bát đường kính 250mm | cái | 507.277 |
| 442 | Côn nhựa miệng bát đường kính 300mm | cái | 735.738 |
| 443 | Côn nhựa nhôm đường kính 12mm | cái | 914 |
| 444 | Côn nhựa nhôm đường kính 16mm | cái | 1.219 |
| 445 | Côn nhựa nhôm đường kính 20mm | cái | 1.600 |
| 446 | Côn nhựa nhôm đường kính 26mm | cái | 2.200 |
| 447 | Côn nhựa nhôm đường kính 32mm | cái | 3.700 |
| 448 | Cồn rửa | kg | 30.000 |
| 449 | Côn thép đường kính 15mm | cái | 3.000 |
| 450 | Côn thép đường kính 20mm | cái | 3.833 |
| 451 | Côn thép đường kính 25mm | cái | 4.667 |
| 452 | Côn thép đường kính 32mm | cái | 5.714 |
| 453 | Côn thép đường kính 40mm | cái | 7.500 |
| 454 | Côn thép đường kính 50mm | cái | 12.571 |
| 455 | Côn thép đường kính 60mm | cái | 21.000 |
| 456 | Côn thép đường kính 75mm | cái | 36.938 |
| 457 | Côn thép đường kính 80mm | cái | 42.286 |
| 458 | Côn thép đường kính 100mm | cái | 68.000 |
| 459 | Côn thép đường kính 125mm | cái | 111.407 |
| 460 | Côn thép đường kính 150mm | cái | 170.333 |
| 461 | Côn thép đường kính 200mm | cái | 379.235 |
| 462 | Côn thép đường kính 250mm | cái | 655.704 |
| 463 | Côn thép đường kính 300mm | cái | 996.058 |
| 464 | Côn thép đường kính 350mm | cái | 2.077.500 |
| 465 | Côn thép đường kính 400mm | cái | 2.923.941 |
| 466 | Côn thép đường kính 500mm | cái | 5.129.000 |
| 467 | Côn thép đường kính 600mm | cái | 8.604.000 |
| 468 | Côn thép đường kính 700mm | cái | 12.079.000 |
| 469 | Côn thép đường kính 800mm | cái | 15.554.000 |
| 470 | Côn thép đường kính 900mm | cái | 19.029.000 |
| 471 | Côn thép đường kính 1000mm | cái | 22.504.000 |
| 472 | Côn thép đường kính 1200mm | cái | 29.454.000 |
| 473 | Côn thép đường kính 1300mm | cái | 32.929.000 |
| 474 | Côn thép đường kính 1400mm | cái | 36.404.000 |
| 475 | Côn thép đường kính 1500mm | cái | 39.879.000 |
| 476 | Côn thép đường kính 1600mm | cái | 43.354.000 |
| 477 | Côn thép đường kính 1800mm | cái | 50.304.000 |
| 478 | Côn thép đường kính 2000mm | cái | 57.254.000 |
| 479 | Côn thép đường kính 2200mm | cái | 64.204.000 |
| 480 | Côn thép đường kính 2500mm | cái | 74.629.000 |
| 481 | Côn thép không rỉ đường kính 15mm | cái | 4.000 |
| 482 | Côn thép không rỉ đường kính 20mm | cái | 4.833 |
| 483 | Côn thép không rỉ đường kính 25mm | cái | 5.667 |
| 484 | Côn thép không rỉ đường kính 32mm | cái | 6.714 |
| 485 | Côn thép không rỉ đường kính 40mm | cái | 8.500 |
| 486 | Côn thép không rỉ đường kính 50mm | cái | 14.714 |
| 487 | Côn thép không rỉ đường kính 60mm | cái | 24.000 |
| 488 | Côn thép không rỉ đường kính 75mm | cái | 42.750 |
| 489 | Côn thép không rỉ đường kính 80mm | cái | 48.857 |
| 490 | Côn thép không rỉ đường kính 100mm | cái | 78.500 |
| 491 | Côn thép không rỉ đường kính 125mm | cái | 129.074 |
| 492 | Côn thép không rỉ đường kính 150mm | cái | 197.333 |
| 493 | Côn thép không rỉ đường kính 200mm | cái | 438.706 |
| 494 | Côn thép không rỉ đường kính 250mm | cái | 758.407 |
| 495 | Côn thép không rỉ đường kính 300mm | cái | 1.134.077 |
| 496 | Côn thép không rỉ đường kính 350mm | cái | 2.342.667 |
| 497 | Côn thép không rỉ đường kính 400mm | cái | 3.166.059 |
| 498 | Côn thép không rỉ đường kính 500mm | cái | 5.531.000 |
| 499 | Côn thép không rỉ đường kính 600mm | cái | 9.279.000 |
| 500 | Côn thép không rỉ đường kính 700mm | cái | 13.027.000 |
| 501 | Côn thép không rỉ đường kính 800mm | cái | 16.775.000 |
| 502 | Côn thép không rỉ đường kính 900mm | cái | 20.523.000 |
| 503 | Côn thép không rỉ đường kính 1000mm | cái | 24.271.000 |
| 504 | Côn thép không rỉ đường kính 1200mm | cái | 31.767.000 |
| 505 | Côn thép không rỉ đường kính 1300mm | cái | 35.515.000 |
| 506 | Côn thép không rỉ đường kính 1400mm | cái | 39.263.000 |
| 507 | Côn thép không rỉ đường kính 1500mm | cái | 43.011.000 |
| 508 | Côn tráng kẽm đường kính 15mm | cái | 4.000 |
| 509 | Côn tráng kẽm đường kính 20mm | cái | 4.833 |
| 510 | Côn tráng kẽm đường kính 25mm | cái | 5.667 |
| 511 | Côn tráng kẽm đường kính 32mm | cái | 6.714 |
| 512 | Côn tráng kẽm đường kính 40mm | cái | 8.500 |
| 513 | Côn tráng kẽm đường kính 50mm | cái | 14.714 |
| 514 | Côn tráng kẽm đường kính 67mm | cái | 24.000 |
| 515 | Côn tráng kẽm đường kính 76mm | cái | 42.750 |
| 516 | Côn tráng kẽm đường kính 89mm | cái | 61.000 |
| 517 | Côn tráng kẽm đường kính 100mm | cái | 78.500 |
| 518 | Cống hộp 400x600mm | m | 2.036.900 |
| 519 | Cống hộp 600x600mm | m | 2.219.900 |
| 520 | Cống hộp 400x1000mm | m | 2.402.900 |
| 521 | Cống hộp 600x800mm | m | 2.402.900 |
| 522 | Cống hộp 400x800mm | m | 2.219.900 |
| 523 | Cống hộp 800x800mm | m | 2.585.900 |
| 524 | Cống hộp 800x1000mm | m | 2.768.900 |
| 525 | Cống hộp 800x1400mm | m | 3.134.900 |
| 526 | Cống hộp 1200x1400mm | m | 3.751.425 |
| 527 | Cống hộp 1200x1600mm | m | 4.184.950 |
| 528 | Cống hộp 1400x1500mm | m | 4.401.713 |
| 529 | Cống hộp 1200x1800mm | m | 4.618.475 |
| 530 | Cống hộp 1200x2000mm | m | 5.052.000 |
| 531 | Cống hộp 1400x1800mm | m | 5.052.000 |
| 532 | Cống hộp 1400x2000mm | m | 5.837.650 |
| 533 | Cống hộp 1400x2200mm | m | 6.623.300 |
| 534 | Cống hộp 2200x1500mm | m | 6.877.850 |
| 535 | Cống hộp 2200x1800mm | m | 7.641.500 |
| 536 | Cống hộp 2500x1500mm | m | 7.641.500 |
| 537 | Cống hộp 2500x2000mm | m | 9.710.800 |
| 538 | Cống hộp 2500x2500mm | m | 11.780.100 |
| 539 | Cống hộp 3000x3000mm | m | 15.989.400 |
| 540 | Cống hộp đơn quy cách 1000x1000mm, đoạn ống dài 1,2m | đoạn | 3.542.280 |
| 541 | Cống hộp đơn quy cách 1200x1200mm, đoạn ống dài 1,2m | đoạn | 3.981.480 |
| 542 | Cống hộp đơn quy cách 1600x1600mm, đoạn ống dài 1,2m | đoạn | 6.062.400 |
| 543 | Cống hộp đơn quy cách 1600x2000mm, đoạn ống dài 1,2m | đoạn | 7.947.960 |
| 544 | Cống hộp đơn quy cách 2000x2000mm, đoạn ống dài 1,2m | đoạn | 9.169.800 |
| 545 | Cống hộp đôi quy cách 1600x1600mm, đoạn ống dài 1,2m | đoạn | 10.502.400 |
| 546 | Cống hộp đơn quy cách 2500x2500mm, đoạn ống dài 1,2m | đoạn | 14.136.120 |
| 547 | Cống hộp đôi quy cách 1600x2000mm, đoạn ống dài 1,2m | đoạn | 13.928.880 |
| 548 | Cống hộp đơn quy cách 3000x3000mm, đoạn ống dài 1,2m | đoạn | 19.187.280 |
| 549 | Cống hộp đôi quy cách 2000x2000mm, đoạn ống dài 1,2m | đoạn | 17.067.240 |
| 550 | Cống hộp đôi quy cách 2500x2500mm, đoạn ống dài 1,2m | đoạn | 26.186.880 |
| 551 | Cống hộp đôi quy cách 3000x3000mm, đoạn ống dài 1,2m | đoạn | 37.502.760 |
| 552 | Công tắc 1 hạt | cái | 26.500 |
| 553 | Công tắc 2 hạt | cái | 37.500 |
| 554 | Công tắc 3 hạt | cái | 48.500 |
| 555 | Công tắc 4 hạt | cái | 67.500 |
| 556 | Công tắc 5 hạt | cái | 81.500 |
| 557 | Công tắc 6 hạt | cái | 92.500 |
| 558 | Công tắc chuông | cái | 28.200 |
| 559 | Công tơ điện 1 pha | cái | 420.000 |
| 560 | Công tơ điện 3 pha | cái | 1.538.000 |
| 561 | Cửa gió đơn 100x200mm | cái | 42.100 |
| 562 | Cửa gió đơn 150x150mm | cái | 47.300 |
| 563 | Cửa gió đơn 200x200mm | cái | 83.700 |
| 564 | Cửa gió đơn 200x300mm | cái | 125.300 |
| 565 | Cửa gió đơn 200x400mm | cái | 157.385 |
| 566 | Cửa gió đơn 200x600mm | cái | 164.462 |
| 567 | Cửa gió kép200x400mm | cái | 215.615 |
| 568 | Cửa gió kép200x450mm | cái | 218.846 |
| 569 | Cửa gió kép200x750mm | cái | 251.773 |
| 570 | Cửa gió kép200x850mm | cái | 285.318 |
| 571 | Cửa gió kép200x950mm | cái | 318.864 |
| 572 | Cửa gió kép200x1200mm | cái | 402.727 |
| 573 | Cửa lưới 250x200mm | cái | 83.458 |
| 574 | Cửa lưới 500x300mm | cái | 251.773 |
| 575 | Cửa lưới 500x400mm | cái | 335.636 |
| 576 | Cửa lưới 500x500mm | cái | 419.500 |
| 577 | Cửa lưới 1500x200mm | cái | 503.250 |
| 578 | Cửa lưới 600x600mm | cái | 604.000 |
| 579 | Cửa lưới 1250x300mm | cái | 629.188 |
| 580 | Cửa lưới 1000x400mm | cái | 671.167 |
| 581 | Cửa lưới 2000x200mm | cái | 671.167 |
| 582 | Cửa lưới 1000x600mm | cái | 1.007.000 |
| 583 | Cửa lưới 1500x500mm | cái | 1.258.875 |
| 584 | Cửa lưới 3000x250mm | cái | 1.258.875 |
| 585 | Cửa lưới 1300x1200mm | cái | 2.619.000 |
| 586 | Cửa lưới 1600x1500mm | cái | 4.029.500 |
| 587 | Cửa phân phối khí | cái | 42.100 |
| 588 | Củi | kg | 500 |
| 589 | Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp, đường kính 100mm | cái | 16.545 |
| 590 | Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp, đường kính 150mm | cái | 48.200 |
| 591 | Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp, đường kính 200mm | cái | 111.789 |
| 592 | Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp, đường kính 250mm | cái | 181.900 |
| 593 | Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp, đường kính 300mm | cái | 313.131 |
| 594 | Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp, đường kính 350mm | cái | 444.362 |
| 595 | Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp, đường kính 400mm | cái | 575.592 |
| 596 | Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp, đường kính 500mm | cái | 838.054 |
| 597 | Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp, đường kính 600mm | cái | 1.100.515 |
| 598 | Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp, đường kính 700mm | cái | 1.362.977 |
| 599 | Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp, đường kính 800mm | cái | 1.625.438 |
| 600 | Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp, đường kính 1000mm | cái | 2.150.362 |
| 601 | Cút | cái | 3.150 |
| 602 | Cút bê tông đường kính 400mm | cái | 87.000 |
| 603 | Cút bê tông đường kính 500mm | cái | 108.000 |
| 604 | Cút bê tông đường kính 600mm | cái | 129.000 |
| 605 | Cút bê tông đường kính 700mm | cái | 150.000 |
| 606 | Cút bê tông đường kính 800mm | cái | 172.500 |
| 607 | Cút bê tông đường kính 900mm | cái | 195.000 |
| 608 | Cút bê tông đường kính 1000mm | cái | 345.000 |
| 609 | Cút bê tông đường kính 1200mm | cái | 412.500 |
| 610 | Cút bê tông đường kính 1400mm | cái | 480.000 |
| 611 | Cút bê tông đường kính 1500mm | cái | 517.500 |
| 612 | Cút bê tông đường kính 1600mm | cái | 547.500 |
| 613 | Cút bê tông đường kính 1800mm | cái | 630.000 |
| 614 | Cút bê tông đường kính 2000mm | cái | 682.500 |
| 615 | Cút dẫn xăng dầu đường kính < 89mm | cái | 91.318 |
| 616 | Cút dẫn xăng dầu đường kính 108x4mm | cái | 206.818 |
| 617 | Cút dẫn xăng dầu đường kính 159x5mm | cái | 324.545 |
| 618 | Cút dẫn xăng dầu đường kính 159x6mm | cái | 334.091 |
| 619 | Cút dẫn xăng dầu đường kính 159x12mm | cái | 350.000 |
| 620 | Cút dẫn xăng dầu đường kính 219x7mm | cái | 645.909 |
| 621 | Cút dẫn xăng dầu đường kính 219x9mm | cái | 668.182 |
| 622 | Cút dẫn xăng dầu đường kính 219x12mm | cái | 700.000 |
| 623 | Cút dẫn xăng dầu đường kính 273x7mm | cái | 1.177.273 |
| 624 | Cút dẫn xăng dầu đường kính 273x12mm | cái | 1.113.636 |
| 625 | Cút đồng đường kính 6,4mm | cái | 2.363 |
| 626 | Cút đồng đường kính 9,5mm | cái | 3.068 |
| 627 | Cút đồng đường kính 12,7mm | cái | 3.795 |
| 628 | Cút đồng đường kính 15,9mm | cái | 4.545 |
| 629 | Cút đồng đường kính 19,1mm | cái | 7.273 |
| 630 | Cút đồng đường kính 22,2mm | cái | 10.000 |
| 631 | Cút đồng đường kính 25,4mm | cái | 12.727 |
| 632 | Cút đồng đường kính 28,6mm | cái | 16.364 |
| 633 | Cút đồng đường kính 31,8mm | cái | 26.364 |
| 634 | Cút đồng đường kính 34,9mm | cái | 25.455 |
| 635 | Cút đồng đường kính 38,1mm | cái | 36.364 |
| 636 | Cút đồng đường kính 41,3mm | cái | 34.545 |
| 637 | Cút đồng đường kính 53,9mm | cái | 59.091 |
| 638 | Cút đồng đường kính 66,7mm | cái | 72.988 |
| 639 | Cút gang đường kính 50mm | cái | 519.133 |
| 640 | Cút gang đường kính 75mm | cái | 605.800 |
| 641 | Cút gang đường kính 100mm | cái | 741.000 |
| 642 | Cút gang đường kính 150mm | cái | 1.168.267 |
| 643 | Cút gang đường kính 200mm | cái | 1.905.571 |
| 644 | Cút gang đường kính 250mm | cái | 2.813.537 |
| 645 | Cút gang đường kính 300mm | cái | 4.127.250 |
| 646 | Cút gang đường kính 350mm | cái | 5.739.750 |
| 647 | Cút gang đường kính 400mm | cái | 7.893.600 |
| 648 | Cút gang đường kính 500mm | cái | 11.508.991 |
| 649 | Cút gang đường kính 600mm | cái | 15.355.152 |
| 650 | Cút gang đường kính 700mm | cái | 19.201.313 |
| 651 | Cút gang đường kính 800mm | cái | 23.047.473 |
| 652 | Cút gang đường kính 900mm | cái | 26.893.634 |
| 653 | Cút gang đường kính 1000mm | cái | 30.739.795 |
| 654 | Cút gang đường kính 1100mm | cái | 34.585.955 |
| 655 | Cút gang đường kính 1200mm | cái | 38.432.116 |
| 656 | Cút gang đường kính 1400mm | cái | 46.124.438 |
| 657 | Cút gang đường kính 1500mm | cái | 49.970.598 |
| 658 | Cút gang đường kính 1600mm | cái | 53.816.759 |
| 659 | Cút gang đường kính 1800mm | cái | 61.509.080 |
| 660 | Cút gang đường kính 2000mm | cái | 69.201.402 |
| 661 | Cút gang đường kính 2200mm | cái | 76.893.723 |
| 662 | Cút gang đường kính 2400mm | cái | 84.586.045 |
| 663 | Cút gang đường kính 2500mm | cái | 88.432.205 |
| 664 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 100mm | cái | 652.000 |
| 665 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 150mm | cái | 2.047.200 |
| 666 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 200mm | cái | 3.878.000 |
| 667 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 250mm | cái | 5.746.750 |
| 668 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 300mm | cái | 7.615.500 |
| 669 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 350mm | cái | 9.484.250 |
| 670 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 400mm | cái | 11.353.000 |
| 671 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 500mm | cái | 15.090.500 |
| 672 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 600mm | cái | 18.828.000 |
| 673 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 700mm | cái | 22.565.500 |
| 674 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 800mm | cái | 26.303.000 |
| 675 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 1000mm | cái | 33.778.000 |
| 676 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 100mm | cái | 652.000 |
| 677 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 150mm | cái | 2.047.200 |
| 678 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 200mm | cái | 3.878.000 |
| 679 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 250mm | cái | 5.746.750 |
| 680 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 300mm | cái | 7.615.500 |
| 681 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 350mm | cái | 9.484.250 |
| 682 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 400mm | cái | 11.353.000 |
| 683 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 500mm | cái | 15.090.500 |
| 684 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 600mm | cái | 18.828.000 |
| 685 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 700mm | cái | 22.565.500 |
| 686 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 800mm | cái | 26.303.000 |
| 687 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 1000mm | cái | 33.778.000 |
| 688 | Cút nhựa hàn đường kính 20mm | cái | 2.100 |
| 689 | Cút nhựa hàn đường kính 25mm | cái | 3.400 |
| 690 | Cút nhựa hàn đường kính 32mm | cái | 4.800 |
| 691 | Cút nhựa hàn đường kính 40mm | cái | 7.300 |
| 692 | Cút nhựa hàn đường kính 50mm | cái | 11.400 |
| 693 | Cút nhựa hàn đường kính 60mm | cái | 18.200 |
| 694 | Cút nhựa hàn đường kính 75mm | cái | 27.500 |
| 695 | Cút nhựa hàn đường kính 80mm | cái | 33.467 |
| 696 | Cút nhựa hàn đường kính 100mm | cái | 59.400 |
| 697 | Cút nhựa hàn đường kính 125mm | cái | 118.846 |
| 698 | Cút nhựa hàn đường kính 150mm | cái | 127.750 |
| 699 | Cút nhựa hàn đường kính 200mm | cái | 250.044 |
| 700 | Cút nhựa hàn đường kính 250mm | cái | 469.956 |
| 701 | Cút nhựa HDPE, đường kính 16mm | cái | 64.769 |
| 702 | Cút nhựa HDPE, đường kính 20mm | cái | 81.385 |
| 703 | Cút nhựa HDPE, đường kính 25mm | cái | 102.154 |
| 704 | Cút nhựa HDPE, đường kính 32mm | cái | 131.231 |
| 705 | Cút nhựa HDPE, đường kính 40mm | cái | 164.462 |
| 706 | Cút nhựa HDPE, đường kính 50mm | cái | 206.000 |
| 707 | Cút nhựa HDPE, đường kính 63mm | cái | 260.000 |
| 708 | Cút nhựa HDPE, đường kính 75mm | cái | 393.000 |
| 709 | Cút nhựa HDPE, đường kính 90mm | cái | 600.000 |
| 710 | Cút nhựa HDPE, đường kính 110mm | cái | 704.000 |
| 711 | Cút nhựa HDPE, đường kính 125mm | cái | 1.207.700 |
| 712 | Cút nhựa HDPE, đường kính 140mm | cái | 1.711.400 |
| 713 | Cút nhựa HDPE, đường kính 160mm | cái | 2.383.000 |
| 714 | Cút nhựa HDPE, đường kính 180mm | cái | 3.130.500 |
| 715 | Cút nhựa HDPE, đường kính 200mm | cái | 3.878.000 |
| 716 | Cút nhựa HDPE, đường kính 250mm | cái | 5.746.750 |
| 717 | Cút nhựa HDPE, đường kính 280mm | cái | 6.868.000 |
| 718 | Cút nhựa HDPE, đường kính 320mm | cái | 8.363.000 |
| 719 | Cút nhựa HDPE, đường kính 350mm | cái | 9.484.250 |
| 720 | Cút nhựa măng sông đường kính 15mm | cái | 1.500 |
| 721 | Cút nhựa măng sông đường kính 20mm | cái | 2.100 |
| 722 | Cút nhựa măng sông đường kính 25mm | cái | 3.400 |
| 723 | Cút nhựa măng sông đường kính 32mm | cái | 4.800 |
| 724 | Cút nhựa miệng bát đường kính 32mm | cái | 4.800 |
| 725 | Cút nhựa măng sông đường kính 40mm | cái | 7.300 |
| 726 | Cút nhựa măng sông đường kính 50mm | cái | 11.400 |
| 727 | Cút nhựa miệng bát đường kính 40mm | cái | 7.300 |
| 728 | Cút nhựa miệng bát đường kính 50mm | cái | 11.400 |
| 729 | Cút nhựa măng sông đường kính 67mm | cái | 22.540 |
| 730 | Cút nhựa măng sông đường kính 76mm | cái | 27.500 |
| 731 | Cút nhựa miệng bát đường kính 65mm | cái | 21.300 |
| 732 | Cút nhựa măng sông đường kính 89mm | cái | 45.400 |
| 733 | Cút nhựa miệng bát đường kính 89mm | cái | 45.400 |
| 734 | Cút nhựa măng sông đường kính 100mm | cái | 59.400 |
| 735 | Cút nhựa miệng bát đường kính 100mm | cái | 59.400 |
| 736 | Cút nhựa miệng bát đường kính 125mm | cái | 118.846 |
| 737 | Cút nhựa miệng bát đường kính 150mm | cái | 127.750 |
| 738 | Cút nhựa miệng bát đường kính 200mm | cái | 250.044 |
| 739 | Cút nhựa miệng bát đường kính 250mm | cái | 469.956 |
| 740 | Cút nhựa miệng bát đường kính 300mm | cái | 689.868 |
| 741 | Cút nhựa nhôm đường kính 12mm | cái | 1.200 |
| 742 | Cút nhựa nhôm đường kính 16mm | cái | 1.600 |
| 743 | Cút nhựa nhôm đường kính 20mm | cái | 2.100 |
| 744 | Cút nhựa nhôm đường kính 26mm | cái | 3.400 |
| 745 | Cút nhựa nhôm đường kính 32mm | cái | 4.800 |
| 746 | Cút sành đường kính 50mm | cái | 7.200 |
| 747 | Cút sành đường kính 75mm | cái | 9.750 |
| 748 | Cút sành đường kính 100mm | cái | 12.000 |
| 749 | Cút sành đường kính 150mm | cái | 14.250 |
| 750 | Cút sành đường kính 200mm | cái | 18.750 |
| 751 | Cút thép đường kính 15mm | cái | 3.000 |
| 752 | Cút thép đường kính 20mm | cái | 4.000 |
| 753 | Cút thép đường kính 25mm | cái | 5.000 |
| 754 | Cút thép đường kính 32mm | cái | 6.000 |
| 755 | Cút thép đường kính 40mm | cái | 8.000 |
| 756 | Cút thép đường kính 50mm | cái | 12.000 |
| 757 | Cút thép đường kính 60mm | cái | 21.000 |
| 758 | Cút thép đường kính 75mm | cái | 38.000 |
| 759 | Cút thép đường kính 80mm | cái | 42.286 |
| 760 | Cút thép đường kính 100mm | cái | 68.000 |
| 761 | Cút thép đường kính 125mm | cái | 111.407 |
| 762 | Cút thép đường kính 150mm | cái | 170.333 |
| 763 | Cút thép đường kính 200mm | cái | 379.235 |
| 764 | Cút thép đường kính 250mm | cái | 655.704 |
| 765 | Cút thép đường kính 300mm | cái | 996.058 |
| 766 | Cút thép đường kính 350mm | cái | 2.077.500 |
| 767 | Cút thép đường kính 400mm | cái | 2.923.941 |
| 768 | Cút thép đường kính 500mm | cái | 5.129.000 |
| 769 | Cút thép đường kính 600mm | cái | 8.604.000 |
| 770 | Cút thép đường kính 700mm | cái | 12.079.000 |
| 771 | Cút thép đường kính 800mm | cái | 15.554.000 |
| 772 | Cút thép đường kính 900mm | cái | 19.029.000 |
| 773 | Cút thép đường kính 1000mm | cái | 22.504.000 |
| 774 | Cút thép đường kính 1200mm | cái | 29.454.000 |
| 775 | Cút thép đường kính 1300mm | cái | 32.929.000 |
| 776 | Cút thép đường kính 1400mm | cái | 36.404.000 |
| 777 | Cút thép đường kính 1500mm | cái | 39.879.000 |
| 778 | Cút thép đường kính 1600mm | cái | 43.354.000 |
| 779 | Cút thép đường kính 1800mm | cái | 50.304.000 |
| 780 | Cút thép đường kính 2000mm | cái | 57.254.000 |
| 781 | Cút thép đường kính 2200mm | cái | 64.204.000 |
| 782 | Cút thép đường kính 2500mm | cái | 74.629.000 |
| 783 | Cút thép không rỉ đường kính 15mm | cái | 4.000 |
| 784 | Cút thép không rỉ đường kính 20mm | cái | 5.000 |
| 785 | Cút thép không rỉ đường kính 25mm | cái | 6.000 |
| 786 | Cút thép không rỉ đường kính 32mm | cái | 7.000 |
| 787 | Cút thép không rỉ đường kính 40mm | cái | 9.000 |
| 788 | Cút thép không rỉ đường kính 50mm | cái | 14.000 |
| 789 | Cút thép không rỉ đường kính 60mm | cái | 24.000 |
| 790 | Cút thép không rỉ đường kính 75mm | cái | 44.000 |
| 791 | Cút thép không rỉ đường kính 80mm | cái | 48.857 |
| 792 | Cút thép không rỉ đường kính 100mm | cái | 78.500 |
| 793 | Cút thép không rỉ đường kính 125mm | cái | 129.074 |
| 794 | Cút thép không rỉ đường kính 150mm | cái | 197.333 |
| 795 | Cút thép không rỉ đường kính 200mm | cái | 438.706 |
| 796 | Cút thép không rỉ đường kính 250mm | cái | 758.407 |
| 797 | Cút thép không rỉ đường kính 300mm | cái | 1.134.077 |
| 798 | Cút thép không rỉ đường kính 350mm | cái | 2.342.667 |
| 799 | Cút thép không rỉ đường kính 400mm | cái | 3.166.059 |
| 800 | Cút thép không rỉ đường kính 500mm | cái | 5.531.000 |
| 801 | Cút thép không rỉ đường kính 600mm | cái | 9.279.000 |
| 802 | Cút thép không rỉ đường kính 700mm | cái | 13.027.000 |
| 803 | Cút thép không rỉ đường kính 800mm | cái | 16.775.000 |
| 804 | Cút thép không rỉ đường kính 900mm | cái | 20.523.000 |
| 805 | Cút thép không rỉ đường kính 1000mm | cái | 24.271.000 |
| 806 | Cút thép không rỉ đường kính 1200mm | cái | 31.767.000 |
| 807 | Cút thép không rỉ đường kính 1300mm | cái | 35.515.000 |
| 808 | Cút thép không rỉ đường kính 1400mm | cái | 39.263.000 |
| 809 | Cút thép không rỉ đường kính 1500mm | cái | 43.011.000 |
| 810 | Cút tráng kẽm đường kính 15mm | cái | 4.000 |
| 811 | Cút tráng kẽm đường kính 20mm | cái | 5.000 |
| 812 | Cút tráng kẽm đường kính 25mm | cái | 6.000 |
| 813 | Cút tráng kẽm đường kính 32mm | cái | 7.000 |
| 814 | Cút tráng kẽm đường kính 40mm | cái | 9.000 |
| 815 | Cút tráng kẽm đường kính 50mm | cái | 14.000 |
| 816 | Cút tráng kẽm đường kính 67mm | cái | 32.750 |
| 817 | Cút tráng kẽm đường kính 76mm | cái | 44.000 |
| 818 | Cút tráng kẽm đường kính 89mm | cái | 61.000 |
| 819 | Cút tráng kẽm đường kính 100mm | cái | 78.500 |
| 820 | Đai khởi thủy đường kính 60mm | cái | 29.154 |
| 821 | Đai khởi thủy đường kính 80mm | cái | 51.667 |
| 822 | Đai khởi thủy đường kính 100mm | cái | 66.000 |
| 823 | Đai khởi thủy đường kính 125mm | cái | 91.000 |
| 824 | Đai khởi thủy đường kính 250mm | cái | 499.000 |
| 825 | Đai khởi thủy đường kính 150mm | cái | 149.500 |
| 826 | Đai khởi thủy đường kính 300mm | cái | 588.429 |
| 827 | Đai khởi thủy đường kính 350mm | cái | 627.235 |
| 828 | Đai khởi thủy đường kính 200mm | cái | 349.000 |
| 829 | Đai khởi thủy đường kính 400mm | cái | 649.000 |
| 830 | Đai khởi thủy đường kính 450mm | cái | 670.765 |
| 831 | Đai khởi thủy đường kính 500mm | cái | 692.529 |
| 832 | Đai khởi thủy đường kính 600mm | cái | 736.059 |
| 833 | Đai khởi thủy đường kính 700mm | cái | 779.588 |
| 834 | Đai khởi thủy đường kính 800mm | cái | 823.118 |
| 835 | Đá 1x2 | m3 | 300.000 |
| 836 | Điện | kwh | 1.508,85 |
| 837 | Đất đèn | kg | 14.000 |
| 838 | Đất sét | m3 | 45.000 |
| 839 | Đất sét chèn ống miệng giếng | m3 | 31.818 |
| 840 | Đầu nối cần khoan | bộ | 50.000 |
| 841 | Đay | kg | 12.000 |
| 842 | Dầu Diezen | lít | 16.691 |
| 843 | Dầu Mazut | kg | 13.382 |
| 844 | Dây dẫn điện 1x0,3mm2 | m | 2.522 |
| 845 | Dây dẫn điện 1x0,5mm2 | m | 3.010 |
| 846 | Dây dẫn điện 1x0,7mm2 | m | 3.498 |
| 847 | Dây dẫn điện 1x0,75mm2 | m | 3.620 |
| 848 | Dây dẫn điện 1x0,8mm2 | m | 3.742 |
| 849 | Dây dẫn điện 1x1,0mm2 | m | 4.230 |
| 850 | Dây dẫn điện 1x1,5mm2 | m | 5.450 |
| 851 | Dây dẫn điện 1x2,0mm2 | m | 6.635 |
| 852 | Dây dẫn điện 1x2,5mm2 | m | 7.820 |
| 853 | Dây dẫn điện 1x3mm2 | m | 9.130 |
| 854 | Dây dẫn điện 1x4mm2 | m | 11.750 |
| 855 | Dây dẫn điện 1x6mm2 | m | 16.320 |
| 856 | Dây dẫn điện 1x10mm2 | m | 25.500 |
| 857 | Dây dẫn điện 1x16mm2 | m | 39.500 |
| 858 | Dây dẫn điện 1x25mm2 | m | 61.100 |
| 859 | Dây dẫn điện 2x0,5mm2 | m | 8.140 |
| 860 | Dây dẫn điện 2x0,75mm2 | m | 9.500 |
| 861 | Dây dẫn điện 2x1mm2 | m | 10.860 |
| 862 | Dây dẫn điện 2x1,5mm2 | m | 13.580 |
| 863 | Dây dẫn điện 2x2,5mm2 | m | 19.130 |
| 864 | Dây dẫn điện 2x4mm2 | m | 28.200 |
| 865 | Dây dẫn điện 2x6mm2 | m | 38.300 |
| 866 | Dây dẫn điện 2x8mm2 | m | 48.400 |
| 867 | Dây dẫn điện 2x10mm2 | m | 58.500 |
| 868 | Dây dẫn điện 2x16mm2 | m | 88.900 |
| 869 | Dây dẫn điện 2x25mm2 | m | 131.700 |
| 870 | Dây dẫn điện 3x0,5mm2 | m | 9.890 |
| 871 | Dây dẫn điện 3x0,75mm2 | m | 11.800 |
| 872 | Dây dẫn điện 3x1mm2 | m | 13.710 |
| 873 | Dây dẫn điện 3x1,75mm2 | m | 19.398 |
| 874 | Dây dẫn điện 3x2mm2 | m | 21.265 |
| 875 | Dây dẫn điện 3x2,5mm2 | m | 25.000 |
| 876 | Dây dẫn điện 3x2,75mm2 | m | 27.067 |
| 877 | Dây dẫn điện 3x3mm2 | m | 29.133 |
| 878 | Dây dẫn điện 3x4 mm2 | m | 37.400 |
| 879 | Dây dẫn điện 3x6 mm2 | m | 51.500 |
| 880 | Dây dẫn điện 3x10 mm2 | m | 80.400 |
| 881 | Dây dẫn điện 3x16 mm2 | m | 123.900 |
| 882 | Dây dẫn điện 3x25 mm2 | m | 187.500 |
| 883 | Dây dẫn điện 4x0,5mm2 | m | 12.080 |
| 884 | Dây dẫn điện 4x0,75mm2 | m | 14.585 |
| 885 | Dây dẫn điện 4x1mm2 | m | 17.090 |
| 886 | Dây dẫn điện 4x1,5mm2 | m | 22.100 |
| 887 | Dây dẫn điện 4x1,75mm2 | m | 24.500 |
| 888 | Dây dẫn điện 4x2mm2 | m | 26.900 |
| 889 | Dây dẫn điện 4x2,5mm2 | m | 31.700 |
| 890 | Dây dẫn điện 4x3mm2 | m | 37.200 |
| 891 | Dây dẫn điện 4x3,5mm2 | m | 42.700 |
| 892 | Dây dẫn điện 4x4,0 mm2 | m | 48.200 |
| 893 | Dây dẫn điện 4x6,0 mm2 | m | 67.200 |
| 894 | Dây dẫn điện 4x10 mm2 | m | 105.500 |
| 895 | Dây dẫn điện 4x16 mm2 | m | 160.900 |
| 896 | Dây dẫn điện 4x25 mm2 | m | 246.200 |
| 897 | Dây đay | kg | 14.400 |
| 898 | Dây đồng đường kính 8mm | kg | 243.500 |
| 899 | Dây thép d3mm | kg | 14.000 |
| 900 | Dây thép đường kính 10mm | kg | 14.760 |
| 901 | Dây thép đường kính 12mm | kg | 14.760 |
| 902 | Dây thép đường kính 1mm | kg | 18.636 |
| 903 | Đèn chống ẩm | bộ | 788.182 |
| 904 | Đèn chống nổ | bộ | 818.182 |
| 905 | Đèn chùm loại 3 bóng | bộ | 5.500.000 |
| 906 | Đèn chùm loại 5 bóng | bộ | 6.763.636 |
| 907 | Đèn chùm loại 10 bóng | bộ | 7.790.909 |
| 908 | Đèn chùm loại >10 bóng | bộ | 17.000.000 |
| 909 | Đèn cổ cò | bộ | 140.909 |
| 910 | Đèn đũa | bộ | 162.000 |
| 911 | Đèn sát trần có chụp | bộ | 120.000 |
| 912 | Đèn thường có chụp | bộ | 75.000 |
| 913 | Đèn trang trí âm trần | bộ | 62.000 |
| 914 | Đèn trang trí nổi | bộ | 120.000 |
| 915 | Đèn tường kiểu ánh sáng hắt | bộ | 240.909 |
| 916 | Đĩa cắt | cái | 420.000 |
| 917 | Đĩa mài | cái | 45.000 |
| 918 | Đinh 7 cm | kg | 16.500 |
| 919 | Đinh ghim | cái | 500 |
| 920 | Đinh tán nhôm | cái | 500 |
| 921 | Đinh, đinh vít | cái | 300 |
| 922 | Đồng hồ Ampe kế | cái | 111.818 |
| 923 | Đồng hồ đo áp lực | cái | 950.000 |
| 924 | Đồng hồ đo lưu lượng 50 | cái | 3.268.000 |
| 925 | Đồng hồ đo lưu lượng 100 | cái | 8.586.000 |
| 926 | Đồng hồ đo lưu lượng D200mm | cái | 26.568.000 |
| 927 | Đồng hồ đo lưu lượng D<300mm | cái | 44.550.000 |
| 928 | Đồng hồ đo lưu lượng D<400mm | cái | 62.532.000 |
| 929 | Đồng hồ đo lưu lượng D<500mm | cái | 80.514.000 |
| 930 | Đồng hồ đo lưu lượng D<600mm | cái | 98.496.000 |
| 931 | Đồng hồ Oát kế | cái | 580.000 |
| 932 | Đồng hồ Vôn kế | cái | 168.000 |
| 933 | Gạch chỉ 6,5x10,5x22cm | viên | 850 |
| 934 | Gạch thẻ 5x10x20cm | viên | 1.090 |
| 935 | Giá đỡ máy | cái | 100.000 |
| 936 | Giá treo | cái | 226.364 |
| 937 | Giấy dầu | m2 | 4.000 |
| 938 | Gioăng cao su đường kính 50mm | cái | 6.885 |
| 939 | Gioăng cao su đường kính 60mm | cái | 8.589 |
| 940 | Gioăng cao su đường kính 70mm | cái | 10.293 |
| 941 | Gioăng cao su đường kính 75mm | cái | 11.144 |
| 942 | Gioăng cao su đường kính 80mm | cái | 11.996 |
| 943 | Gioăng cao su đường kính 90mm | cái | 13.700 |
| 944 | Gioăng cao su đường kính 100mm | cái | 15.900 |
| 945 | Gioăng cao su đường kính 110mm | cái | 18.100 |
| 946 | Gioăng cao su đường kính 125mm | cái | 20.819 |
| 947 | Gioăng cao su đường kính 150mm | cái | 29.200 |
| 948 | Gioăng cao su đường kính 160mm | cái | 29.200 |
| 949 | Gioăng cao su đường kính 170mm | cái | 37.206 |
| 950 | Gioăng cao su đường kính 180mm | cái | 40.238 |
| 951 | Gioăng cao su đường kính 200mm | cái | 46.300 |
| 952 | Gioăng cao su đường kính 240mm | cái | 64.060 |
| 953 | Gioăng cao su đường kính 250mm | cái | 71.100 |
| 954 | Gioăng cao su đường kính 300mm | cái | 99.043 |
| 955 | Gioăng cao su đường kính 350 mm | cái | 136.358 |
| 956 | Gioăng cao su đường kính 400 mm | cái | 199.300 |
| 957 | Gioăng cao su đường kính 450mm | cái | 267.700 |
| 958 | Gioăng cao su đường kính 500 mm | cái | 350.300 |
| 959 | Gioăng cao su đường kính 600 mm | cái | 517.943 |
| 960 | Gioăng cao su đường kính 700 mm | cái | 691.800 |
| 961 | Gioăng cao su đường kính 750 mm | cái | 778.729 |
| 962 | Gioăng cao su đường kính 800 mm | cái | 865.567 |
| 963 | Gioăng cao su đường kính 900 mm | cái | 1.039.514 |
| 964 | Gioăng cao su đường kính 1000 mm | cái | 1.213.371 |
| 965 | Gioăng cao su đường kính 1050 mm | cái | 1.300.300 |
| 966 | Gioăng cao su đường kính 1100 mm | cái | 1.387.229 |
| 967 | Gioăng cao su đường kính 1200 mm | cái | 1.561.086 |
| 968 | Gioăng cao su đường kính 1250 mm | cái | 1.648.014 |
| 969 | Gioăng cao su đường kính 1350 mm | cái | 1.821.871 |
| 970 | Gioăng cao su đường kính 1400 mm | cái | 1.908.800 |
| 971 | Gioăng cao su đường kính 1500 mm | cái | 2.082.657 |
| 972 | Gioăng cao su đường kính 1600 mm | cái | 2.256.514 |
| 973 | Gioăng cao su đường kính 1650 mm | cái | 2.343.443 |
| 974 | Gioăng cao su đường kính 1800 mm | cái | 2.604.229 |
| 975 | Gioăng cao su đường kính 1950 mm | cái | 2.865.014 |
| 976 | Gioăng cao su đường kính 2000 mm | cái | 2.951.943 |
| 977 | Gioăng cao su đường kính 2100 mm | cái | 3.125.800 |
| 978 | Gioăng cao su đường kính 2400 mm | cái | 3.647.371 |
| 979 | Gioăng cao su đường kính 2250 mm | cái | 3.386.586 |
| 980 | Gioăng cao su đường kính 2200 mm | cái | 3.299.657 |
| 981 | Gioăng cao su đường kính 2500 mm | cái | 3.821.229 |
| 982 | Gioăng cao su đường kính 2550 mm | cái | 3.908.157 |
| 983 | Gioăng cao su đường kính 2700 mm | cái | 4.168.943 |
| 984 | Gioăng cao su đường kính 2850 mm | cái | 4.429.729 |
| 985 | Gioăng cao su đường kính 3000 mm | cái | 4.690.514 |
| 986 | Gioăng cao su lá 10mm | m2 | 145.000 |
| 987 | Gioăng cao su tấm | m2 | 145.000 |
| 988 | Gỗ bao nhóm IV laty3*1 | m3 | 6.360.000 |
| 989 | Gỗ chống | m3 | 3.810.000 |
| 990 | Gỗ đà nẹp | m3 | 3.810.000 |
| 991 | Gỗ hộp kê máy nhóm II | m3 | 6.996.005 |
| 992 | Gỗ nhóm 4 | m3 | 6.360.000 |
| 993 | Gỗ ván khuôn | m3 | 3.810.000 |
| 994 | Gương soi | cái | 285.455 |
| 995 | Họng cứu hoả đường kính 100mm | cái | 100.000 |
| 996 | Họng cứu hoả đường kính 80mm | cái | 80.000 |
| 997 | Hộp 1 bóng và bóng đèn 0,6m | bộ | 145.455 |
| 998 | Hộp 1 bóng và bóng đèn 1,2m | bộ | 173.273 |
| 999 | Hộp 1 bóng và bóng đèn 1,5m | bộ | 216.591 |
| 1000 | Hộp 2 bóng và bóng đèn 0,6m | bộ | 504.960 |
| 1001 | Hộp 2 bóng và bóng đèn 1,2m | bộ | 803.571 |
| 1002 | Hộp 2 bóng và bóng đèn 1,5m | bộ | 1.004.464 |
| 1003 | Hộp 3 bóng và bóng đèn 0,6m | bộ | 770.248 |
| 1004 | Hộp 3 bóng và bóng đèn 1,2m | bộ | 1.154.611 |
| 1005 | Hộp 3 bóng và bóng đèn 1,5m | bộ | 1.443.264 |
| 1006 | Hộp 4 bóng và bóng đèn 1,2m | bộ | 1.469.785 |
| 1007 | Hộp 4 bóng và bóng đèn 1,5m | bộ | 1.837.231 |
| 1008 | Hộp đựng giấy vệ sinh | cái | 40.000 |
| 1009 | Hộp đựng xà bông | cái | 40.000 |
| 1010 | Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat ≤40x50mm | cái | 23.500 |
| 1011 | Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat ≤40x60mm | cái | 23.500 |
| 1012 | Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat <100x100mm | cái | 15.500 |
| 1013 | Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat ≤60x60mm | cái | 26.500 |
| 1014 | Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat ≤150x150mm | cái | 15.500 |
| 1015 | Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat ≤50x80mm | cái | 26.500 |
| 1016 | Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat ≤60x80mm | cái | 26.500 |
| 1017 | Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat ≤200x200mm | cái | 15.500 |
| 1018 | Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat ≤150x200mm | cái | 15.500 |
| 1019 | Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat ≤250x200mm | cái | 15.500 |
| 1020 | Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat ≤300x300mm | cái | 15.500 |
| 1021 | Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat ≤300x400mm | cái | 15.500 |
| 1022 | Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat ≤400x400mm | cái | 23.500 |
| 1023 | Hộp số | cái | 45.455 |
| 1024 | Kệ kính | cái | 145.455 |
| 1025 | Keo dán (nhựa) | kg | 100.900 |
| 1026 | Khối móng bê tông đường kính ống 200 mm | cái | 97.258 |
| 1027 | Khối móng bê tông đường kính ống 300 mm | cái | 107.781 |
| 1028 | Khối móng bê tông đường kính ống <=600 mm | cái | 173.666 |
| 1029 | Khối móng bê tông đường kính ống <=1000 mm | cái | 227.459 |
| 1030 | Khối móng bê tông đường kính ống <=1250 mm | cái | 286.236 |
| 1031 | Khối móng bê tông đường kính ống <=1800 mm | cái | 465.000 |
| 1032 | Khối móng bê tông đường kính ống <=2250 mm | cái | 1.874.000 |
| 1033 | Khối móng bê tông đường kính ống <=3000 mm | cái | 4.221.000 |
| 1034 | Khung gỗ | cái | 27.273 |
| 1035 | Kim thu sét dài 0,5m | cái | 7.150.000 |
| 1036 | Kim thu sét dài 1m | cái | 7.150.000 |
| 1037 | Kim thu sét dài 1,5m | cái | 9.900.000 |
| 1038 | Kim thu sét dài 2m | cái | 13.200.000 |
| 1039 | Linh kiện báo cháy | cái | 266.364 |
| 1040 | Linh kiện chống điện giật | cái | 272.727 |
| 1041 | Lưỡi cưa cắt | cái | 12.000 |
| 1042 | Lưới thép 16x16 | m2 | 29.091 |
| 1043 | Lưới thép đường kính 10x10 | m2 | 45.000 |
| 1044 | Ma tít | kg | 10.327 |
| 1045 | Màng keo dán ống | m2 | 10.000 |
| 1046 | Măng sông nhựa đường kính 15 | cái | 1.000 |
| 1047 | Măng sông nhựa đường kính 20 | cái | 1.283 |
| 1048 | Măng sông nhựa đường kính 25 | cái | 1.867 |
| 1049 | Măng sông nhựa đường kính 32 | cái | 3.171 |
| 1050 | Măng sông nhựa đường kính 40 | cái | 4.800 |
| 1051 | Măng sông nhựa đường kính 50 | cái | 6.673 |
| 1052 | Măng sông nhựa đường kính 67 | cái | 14.347 |
| 1053 | Măng sông nhựa đường kính 76 | cái | 20.100 |
| 1054 | Măng sông nhựa đường kính 89 | cái | 21.400 |
| 1055 | Măng sông nhựa đường kính 100 | cái | 30.000 |
| 1056 | Măng sông nhựa đường kính 110 | cái | 38.500 |
| 1057 | Măng sông nhựa đường kính 150 | cái | 72.500 |
| 1058 | Măng sông nhựa đường kính 200 | cái | 115.000 |
| 1059 | Măng sông nhựa đường kính 250 | cái | 157.500 |
| 1060 | Măng sông nhựa nhôm đường kính 12mm | cái | 800 |
| 1061 | Măng sông nhựa nhôm đường kính 16mm | cái | 1.067 |
| 1062 | Măng sông nhựa nhôm đường kính 20mm | cái | 1.283 |
| 1063 | Măng sông nhựa nhôm đường kính 26mm | cái | 1.867 |
| 1064 | Măng sông nhựa nhôm đường kính 32mm | cái | 3.171 |
| 1065 | Măng sông nhựa HDPE, đường kính 16 | cái | 66.000 |
| 1066 | Măng sông nhựa HDPE, đường kính 20 | cái | 74.000 |
| 1067 | Măng sông nhựa HDPE, đường kính 25 | cái | 84.000 |
| 1068 | Măng sông nhựa HDPE, đường kính 32 | cái | 98.000 |
| 1069 | Măng sông nhựa HDPE, đường kính 40 | cái | 114.000 |
| 1070 | Măng sông nhựa HDPE, đường kính 50 | cái | 134.000 |
| 1071 | Măng sông nhựa HDPE, đường kính 63 | cái | 160.000 |
| 1072 | Măng sông nhựa HDPE, đường kính 75 | cái | 240.000 |
| 1073 | Măng sông nhựa HDPE, đường kính 90 | cái | 366.000 |
| 1074 | Măng sông thép tráng kẽm đường kính 15mm | cái | 3.300 |
| 1075 | Măng sông thép tráng kẽm đường kính 20mm | cái | 4.217 |
| 1076 | Măng sông thép tráng kẽm đường kính 25mm | cái | 5.133 |
| 1077 | Măng sông thép tráng kẽm đường kính 32mm | cái | 7.857 |
| 1078 | Măng sông thép tráng kẽm đường kính 40mm | cái | 12.100 |
| 1079 | Măng sông thép tráng kẽm đường kính 50mm | cái | 16.400 |
| 1080 | Măng sông thép tráng kẽm đường kính 67mm | cái | 34.581 |
| 1081 | Măng sông thép tráng kẽm đường kính 76mm | cái | 45.100 |
| 1082 | Măng sông thép tráng kẽm đường kính 89mm | cái | 59.400 |
| 1083 | Măng sông thép tráng kẽm đường kính 100mm | cái | 78.375 |
| 1084 | Măng sông thép tráng kẽm đường kính 110mm | cái | 96.250 |
| 1085 | Măng sông thép tráng kẽm đường kính 150mm | cái | 167.750 |
| 1086 | Măng sông thép tráng kẽm đường kính 200mm | cái | 257.125 |
| 1087 | Măng sông thép tráng kẽm đường kính 250mm | cái | 346.500 |
| 1088 | Máy biến dòng loại 100/5A | cái | 150.000 |
| 1089 | Máy biến dòng loại 200/5A | cái | 150.000 |
| 1090 | Máy biến dòng loại 50/5A | cái | 150.000 |
| 1091 | Mỡ bôi trơn | kg | 26.000 |
| 1092 | Mỡ thoa ống | kg | 26.000 |
| 1093 | Mối nối mềm d 50mm | cái | 657.510 |
| 1094 | Mối nối mềm đường kính 75mm | cái | 993.930 |
| 1095 | Mối nối mềm đường kính 100mm | cái | 1.145.550 |
| 1096 | Mối nối mềm đường kính 150mm | cái | 2.504.460 |
| 1097 | Mối nối mềm đường kính 200mm | cái | 3.614.310 |
| 1098 | Mối nối mềm đường kính 250mm | cái | 5.478.480 |
| 1099 | Mối nối mềm đường kính 300mm | cái | 6.887.160 |
| 1100 | Mối nối mềm đường kính 350mm | cái | 8.853.600 |
| 1101 | Mối nối mềm đường kính 400mm | cái | 10.329.900 |
| 1102 | Mối nối mềm đường kính 500mm | cái | 13.282.500 |
| 1103 | Mối nối mềm đường kính 600mm | cái | 16.235.100 |
| 1104 | Mối nối mềm đường kính 700mm | cái | 19.187.700 |
| 1105 | Mối nối mềm đường kính 800mm | cái | 22.140.300 |
| 1106 | Mối nối mềm đường kính 900mm | cái | 25.092.900 |
| 1107 | Mối nối mềm đường kính 1100mm | cái | 30.998.100 |
| 1108 | Mối nối mềm đường kính 1200mm | cái | 33.950.700 |
| 1109 | Mối nối mềm đường kính 1250mm | cái | 35.427.000 |
| 1110 | Mối nối mềm đường kính 1300mm | cái | 36.903.300 |
| 1111 | Mối nối mềm đường kính 1350mm | cái | 38.379.600 |
| 1112 | Mối nối mềm đường kính 1400mm | cái | 39.855.900 |
| 1113 | Mối nối mềm đường kính 1500mm | cái | 42.808.500 |
| 1114 | Mối nối mềm đường kính 1600mm | cái | 45.761.100 |
| 1115 | Mối nối mềm đường kính 1700mm | cái | 48.713.700 |
| 1116 | Mối nối mềm đường kính 1800mm | cái | 51.666.300 |
| 1117 | Mối nối mềm đường kính 1900mm | cái | 54.618.900 |
| 1118 | Mối nối mềm đường kính 2000mm | cái | 57.571.500 |
| 1119 | Nắp Cống hộp 400x600mm | cái | 78.000 |
| 1120 | Nắp Cống hộp 400x800mm | cái | 78.000 |
| 1121 | Nắp Cống hộp 600x600mm | cái | 78.000 |
| 1122 | Nắp Cống hộp 400x1000mm | cái | 78.000 |
| 1123 | Nắp Cống hộp 600x800mm | cái | 78.000 |
| 1124 | Nắp Cống hộp 800x800mm | cái | 78.000 |
| 1125 | Nắp Cống hộp 800x1000mm | cái | 78.000 |
| 1126 | Nắp Cống hộp 800x1400mm | cái | 78.000 |
| 1127 | Nắp Cống hộp 1200x1400mm | cái | 78.000 |
| 1128 | Nắp Cống hộp 1200x1600mm | cái | 78.000 |
| 1129 | Nắp Cống hộp 1400x1500mm | cái | 78.000 |
| 1130 | Nắp Cống hộp 1200x1800mm | cái | 78.000 |
| 1131 | Nắp Cống hộp 1200x2000mm | cái | 78.000 |
| 1132 | Nắp Cống hộp 1400x1800mm | cái | 78.000 |
| 1133 | Nắp Cống hộp 1400x2000mm | cái | 78.000 |
| 1134 | Nắp Cống hộp 1400x2200mm | cái | 78.000 |
| 1135 | Nắp Cống hộp 2200x1500mm | cái | 78.000 |
| 1136 | Nắp Cống hộp 2500x1500mm | cái | 78.000 |
| 1137 | Nắp Cống hộp 2200x1800mm | cái | 78.000 |
| 1138 | Nắp Cống hộp 2500x2000mm | cái | 78.000 |
| 1139 | Nắp Cống hộp 2500x2500mm | cái | 78.000 |
| 1140 | Nắp Cống hộp 3000x3000mm | cái | 78.000 |
| 1141 | Nhôm lá b=0,8 | m2 | 33.000 |
| 1142 | Nhựa dán | kg | 100.900 |
| 1143 | Nhựa đường | kg | 16.500 |
| 1144 | Nước | lít | 10 |
| 1145 | Nước sạch | m3 | 10.000 |
| 1146 | Nước thi công | m3 | 10.000 |
| 1147 | Nút bịt nhựa đường kính 15mm | cái | 1.000 |
| 1148 | Nút bịt nhựa đường kính 20mm | cái | 1.167 |
| 1149 | Nút bịt nhựa đường kính 25mm | cái | 1.333 |
| 1150 | Nút bịt nhựa đường kính 32mm | cái | 2.257 |
| 1151 | Nút bịt nhựa đường kính 40mm | cái | 3.200 |
| 1152 | Nút bịt nhựa đường kính 50mm | cái | 5.427 |
| 1153 | Nút bịt nhựa đường kính 67mm | cái | 11.453 |
| 1154 | Nút bịt nhựa đường kính 76mm | cái | 14.993 |
| 1155 | Nút bịt nhựa đường kính 89mm | cái | 20.107 |
| 1156 | Nút bịt nhựa đường kính 100mm | cái | 31.400 |
| 1157 | Nút bịt nhựa đường kính 110mm | cái | 42.300 |
| 1158 | Nút bịt nhựa đường kính 150mm | cái | 58.300 |
| 1159 | Nút bịt nhựa đường kính 200mm | cái | 78.300 |
| 1160 | Nút bịt nhựa đường kính 250mm | cái | 98.300 |
| 1161 | Nút bịt thép tráng kẽm đường kính 15mm | cái | 2.000 |
| 1162 | Nút bịt thép tráng kẽm đường kính 20mm | cái | 2.833 |
| 1163 | Nút bịt thép tráng kẽm đường kính 25mm | cái | 3.667 |
| 1164 | Nút bịt thép tráng kẽm đường kính 32mm | cái | 4.714 |
| 1165 | Nút bịt thép tráng kẽm đường kính 40mm | cái | 6.500 |
| 1166 | Nút bịt thép tráng kẽm đường kính 50mm | cái | 9.364 |
| 1167 | Nút bịt thép tráng kẽm đường kính 67mm | cái | 20.438 |
| 1168 | Nút bịt thép tráng kẽm đường kính 76mm | cái | 30.000 |
| 1169 | Nút bịt thép tráng kẽm đường kính 89mm | cái | 38.357 |
| 1170 | Nút bịt thép tráng kẽm đường kính 100mm | cái | 53.583 |
| 1171 | Nút bịt thép tráng kẽm đường kính 110mm | cái | 68.167 |
| 1172 | Nút bịt thép tráng kẽm đường kính 150mm | cái | 126.500 |
| 1173 | Nút bịt thép tráng kẽm đường kính 200mm | cái | 199.417 |
| 1174 | Nút bịt thép tráng kẽm đường kính 250mm | cái | 272.333 |
| 1175 | Ổ cắm ba | cái | 57.000 |
| 1176 | Ổ cắm bốn | cái | 60.000 |
| 1177 | Ổ cắm đôi | cái | 58.501 |
| 1178 | Ổ cắm đơn | cái | 25.000 |
| 1179 | Ô xy | chai | 72.000 |
| 1180 | Ống bê tông đường kính 100mm | m | 126.300 |
| 1181 | Ống bê tông đường kính 150mm | m | 164.200 |
| 1182 | Ống bê tông đường kính 200mm | m | 202.100 |
| 1183 | Ống bê tông đường kính 250mm | m | 240.000 |
| 1184 | Ống bê tông đường kính 300mm | m | 277.900 |
| 1185 | Ống bê tông đường kính 350mm | m | 315.800 |
| 1186 | Ống bê tông đường kính 400mm | m | 353.700 |
| 1187 | Ống bê tông đường kính 500mm | m | 486.200 |
| 1188 | Ống bê tông đường kính 600mm | m | 538.400 |
| 1189 | Ống bê tông đường kính 700mm | m | 703.000 |
| 1190 | Ống bê tông đường kính 800mm | m | 855.900 |
| 1191 | Ống bê tông đường kính 900mm | m | 1.131.600 |
| 1192 | Ống bê tông đường kính 1000mm | m | 1.263.400 |
| 1193 | Ống bê tông đường kính 1100mm | m | 1.693.100 |
| 1194 | Ống bê tông đường kính 1200mm | m | 2.122.800 |
| 1195 | Ống bê tông đường kính 1400mm | m | 2.647.520 |
| 1196 | Ống bê tông đường kính 1600mm | m | 3.322.867 |
| 1197 | Ống bê tông đường kính 200mm, đoạn ống dài 1m | đoạn | 202.100 |
| 1198 | Ống bê tông đường kính 200mm, đoạn ống dài 2m | đoạn | 404.200 |
| 1199 | Ống bê tông đường kính 300mm, đoạn ống dài 1m | đoạn | 277.900 |
| 1200 | Ống bê tông đường kính 300mm, đoạn ống dài 2m | đoạn | 555.800 |
| 1201 | Ống bê tông đường kính 600mm, đoạn ống dài 1m | đoạn | 538.400 |
| 1202 | Ống bê tông đường kính 600mm, đoạn ống dài 2m | đoạn | 1.076.800 |
| 1203 | Ống bê tông đường kính 600mm, đoạn ống dài 2,5m | đoạn | 1.346.000 |
| 1204 | Ống bê tông đường kính 600mm, đoạn ống dài 3m | đoạn | 1.615.200 |
| 1205 | Ống bê tông đường kính 600mm, đoạn ống dài 4m | đoạn | 2.153.600 |
| 1206 | Ống bê tông đường kính 600mm, đoạn ống dài 5m | đoạn | 2.692.000 |
| 1207 | Ống bê tông đường kính 1000mm, đoạn ống dài 1m | đoạn | 1.263.400 |
| 1208 | Ống bê tông đường kính 1000mm, đoạn ống dài 2m | đoạn | 2.526.800 |
| 1209 | Ống bê tông đường kính 1000mm, đoạn ống dài 2,5m | đoạn | 3.158.500 |
| 1210 | Ống bê tông đường kính 1000mm, đoạn ống dài 3m | đoạn | 3.790.200 |
| 1211 | Ống bê tông đường kính 1000mm, đoạn ống dài 4m | đoạn | 5.053.600 |
| 1212 | Ống bê tông đường kính 1000mm, đoạn ống dài 5m | đoạn | 6.317.000 |
| 1213 | Ống bê tông đường kính 1250mm, đoạn ống dài 1m | đoạn | 2.235.800 |
| 1214 | Ống bê tông đường kính 1250mm, đoạn ống dài 2m | đoạn | 4.471.600 |
| 1215 | Ống bê tông đường kính 1250mm, đoạn ống dài 2,5m | đoạn | 5.589.500 |
| 1216 | Ống bê tông đường kính 1250mm, đoạn ống dài 3m | đoạn | 6.707.400 |
| 1217 | Ống bê tông đường kính 1250mm, đoạn ống dài 4m | đoạn | 8.943.200 |
| 1218 | Ống bê tông đường kính 1250mm, đoạn ống dài 5m | đoạn | 11.179.000 |
| 1219 | Ống bê tông đường kính 1800mm, đoạn ống dài 1m | đoạn | 4.124.600 |
| 1220 | Ống bê tông đường kính 1800mm, đoạn ống dài 2m | đoạn | 8.249.200 |
| 1221 | Ống bê tông đường kính 1800mm, đoạn ống dài 2,5m | đoạn | 10.311.500 |
| 1222 | Ống bê tông đường kính 1800mm, đoạn ống dài 3m | đoạn | 12.373.800 |
| 1223 | Ống bê tông đường kính 1800mm, đoạn ống dài 4m | đoạn | 16.498.400 |
| 1224 | Ống bê tông đường kính 1800mm, đoạn ống dài 5m | đoạn | 20.623.000 |
| 1225 | Ống bê tông đường kính 2250mm, đoạn ống dài 1m | đoạn | 5.561.000 |
| 1226 | Ống bê tông đường kính 2250mm, đoạn ống dài 2m | đoạn | 11.122.000 |
| 1227 | Ống bê tông đường kính 2250mm, đoạn ống dài 2,5m | đoạn | 13.902.500 |
| 1228 | Ống bê tông đường kính 2250mm, đoạn ống dài 3m | đoạn | 16.683.000 |
| 1229 | Ống bê tông đường kính 2250mm, đoạn ống dài 4m | đoạn | 22.244.000 |
| 1230 | Ống bê tông đường kính 2250mm, đoạn ống dài 5m | đoạn | 27.805.000 |
| 1231 | Ống bê tông đường kính 3000mm, đoạn ống dài 1m | đoạn | 7.955.000 |
| 1232 | Ống bê tông đường kính 3000mm, đoạn ống dài 2m | đoạn | 15.910.000 |
| 1233 | Ống bê tông đường kính 3000mm, đoạn ống dài 2,5m | đoạn | 19.887.500 |
| 1234 | Ống bê tông đường kính 3000mm, đoạn ống dài 3m | đoạn | 23.865.000 |
| 1235 | Ống bê tông ly tâm đường kính 300mm | m | 275.573 |
| 1236 | Ống bê tông ly tâm đường kính 400mm | m | 330.681 |
| 1237 | Ống bê tông ly tâm đường kính 500mm | m | 481.714 |
| 1238 | Ống bê tông ly tâm đường kính 600mm | m | 536.860 |
| 1239 | Ống bê tông ly tâm đường kính 700mm | m | 701.053 |
| 1240 | Ống bê tông ly tâm đường kính 800mm | m | 865.245 |
| 1241 | Ống bê tông ly tâm đường kính 900mm | m | 1.051.161 |
| 1242 | Ống bê tông ly tâm đường kính 1000mm | m | 1.237.077 |
| 1243 | Ống bê tông ly tâm đường kính 1100mm | m | 1.669.647 |
| 1244 | Ống bê tông ly tâm đường kính 1200mm | m | 2.102.217 |
| 1245 | Ống bê tông ly tâm đường kính 1400mm | m | 2.989.546 |
| 1246 | Ống bê tông ly tâm đường kính 1600mm | m | 3.927.547 |
| 1247 | Ống bê tông ly tâm đường kính 1800mm | m | 4.916.220 |
| 1248 | Ống bê tông ly tâm đường kính 2000mm | m | 5.628.530 |
| 1249 | Ống cách nhiệt xốp đường kính 6,4mm | m | 32.376 |
| 1250 | Ống cách nhiệt xốp đường kính 9,5mm | m | 33.765 |
| 1251 | Ống cách nhiệt xốp đường kính 12,7mm | m | 36.222 |
| 1252 | Ống cách nhiệt xốp đường kính 15,9mm | m | 40.176 |
| 1253 | Ống cách nhiệt xốp đường kính 19,1mm | m | 44.130 |
| 1254 | Ống cách nhiệt xốp đường kính 22,2mm | m | 47.960 |
| 1255 | Ống cách nhiệt xốp đường kính 25,4mm | m | 51.914 |
| 1256 | Ống cách nhiệt xốp đường kính 28,6mm | m | 55.868 |
| 1257 | Ống cách nhiệt xốp đường kính 31,8mm | m | 59.822 |
| 1258 | Ống cách nhiệt xốp đường kính 34,9mm | m | 63.653 |
| 1259 | Ống cách nhiệt xốp đường kính 38,1mm | m | 67.607 |
| 1260 | Ống cách nhiệt xốp đường kính 41,3mm | m | 71.561 |
| 1261 | Ống cách nhiệt xốp đường kính 54mm | m | 87.253 |
| 1262 | Ống cách nhiệt xốp đường kính 66,7mm | m | 102.946 |
| 1263 | Ống cao su dẫn khí chịu áp lực: D60 | m | 27.000 |
| 1264 | Ống chống thép đường kính 377mm | m | 398.336 |
| 1265 | Ống chống thép đường kính 426mm | m | 450.110 |
| 1266 | Ống chống thép đường kính 477mm | m | 503.996 |
| 1267 | Ống chống thép đường kính 529mm | m | 596.201 |
| 1268 | Ống chống thép đường kính 630mm | m | 710.032 |
| 1269 | Ống chống thép đường kính 720mm | m | 811.465 |
| 1270 | Ống đồng đường kính 6,4mm | m | 13.818 |
| 1271 | Ống đồng đường kính 9,5mm | m | 23.152 |
| 1272 | Ống đồng đường kính 12,7mm | m | 36.364 |
| 1273 | Ống đồng đường kính 19,1mm | m | 46.000 |
| 1274 | Ống đồng đường kính 15,9mm | m | 63.176 |
| 1275 | Ống đồng đường kính 22,2mm | m | 80.243 |
| 1276 | Ống đồng đường kính 25,4mm | m | 97.581 |
| 1277 | Ống đồng đường kính 28,6mm | m | 114.920 |
| 1278 | Ống đồng đường kính 31,8mm | m | 132.258 |
| 1279 | Ống đồng đường kính 34,9mm | m | 149.055 |
| 1280 | Ống đồng đường kính 38,1mm | m | 166.393 |
| 1281 | Ống đồng đường kính 41,3mm | m | 183.731 |
| 1282 | Ống đồng đường kính 54mm | m | 252.543 |
| 1283 | Ống đồng đường kính 66,7mm | m | 321.354 |
| 1284 | Ống gang đường kính 100mm, đoạn ống dài 6m | đoạn | 2.736.000 |
| 1285 | Ống gang đường kính 150mm, đoạn ống dài 6m | đoạn | 3.128.000 |
| 1286 | Ống gang đường kính 200mm, đoạn ống dài 6m | đoạn | 4.107.059 |
| 1287 | Ống gang đường kính 250mm, đoạn ống dài 6m | đoạn | 5.398.667 |
| 1288 | Ống gang đường kính <=400mm, đoạn ống dài 6m | đoạn | 11.277.857 |
| 1289 | Ống gang đường kính <=600mm, đoạn ống dài 6m | đoạn | 21.558.000 |
| 1290 | Ống gang đường kính <=900mm, đoạn ống dài 6m | đoạn | 40.584.000 |
| 1291 | Ống gang đường kính <=1200mm, đoạn ống dài 6m | đoạn | 60.420.000 |
| 1292 | Ống gang đường kính <=1600mm, đoạn ống dài 6m | đoạn | 86.868.000 |
| 1293 | Ống gang đường kính <=2200mm, đoạn ống dài 6m | đoạn | 126.540.000 |
| 1294 | Ống gang đường kính <=2500mm, đoạn ống dài 6m | đoạn | 146.376.000 |
| 1295 | Ống gang mặt bích đường kính 50mm | m | 253.333 |
| 1296 | Ống gang mặt bích đường kính 75mm | m | 380.000 |
| 1297 | Ống gang mặt bích đường kính 100mm | m | 456.000 |
| 1298 | Ống gang mặt bích đường kính 150mm | m | 521.333 |
| 1299 | Ống gang mặt bích đường kính 200mm | m | 684.510 |
| 1300 | Ống gang mặt bích đường kính 250mm | m | 899.778 |
| 1301 | Ống gang mặt bích đường kính 300mm | m | 1.143.231 |
| 1302 | Ống gang mặt bích đường kính 350mm | m | 1.610.000 |
| 1303 | Ống gang mặt bích đường kính 400mm | m | 1.879.643 |
| 1304 | Ống gang mặt bích đường kính 500mm | m | 2.691.000 |
| 1305 | Ống gang mặt bích đường kính 600mm | m | 3.593.000 |
| 1306 | Ống gang mặt bích đường kính 700mm | m | 4.560.000 |
| 1307 | Ống gang mặt bích đường kính 800mm | m | 5.662.000 |
| 1308 | Ống gang mặt bích đường kính 900mm | m | 6.764.000 |
| 1309 | Ống gang mặt bích đường kính 1000mm | m | 7.866.000 |
| 1310 | Ống gang mặt bích đường kính 1100mm | m | 8.968.000 |
| 1311 | Ống gang mặt bích đường kính 1200mm | m | 10.070.000 |
| 1312 | Ống gang mặt bích đường kính 1400mm | m | 12.274.000 |
| 1313 | Ống gang mặt bích đường kính 1500mm | m | 13.376.000 |
| 1314 | Ống gang mặt bích đường kính 1600mm | m | 14.478.000 |
| 1315 | Ống gang mặt bích đường kính 1800mm | m | 16.682.000 |
| 1316 | Ống gang mặt bích đường kính 2000mm | m | 18.886.000 |
| 1317 | Ống gang mặt bích đường kính 2200mm | m | 21.090.000 |
| 1318 | Ống gang mặt bích đường kính 2400mm | m | 23.294.000 |
| 1319 | Ống gang mặt bích đường kính 2500mm | m | 24.396.000 |
| 1320 | Ống gang miệng bát đường kính 50mm | m | 253.333 |
| 1321 | Ống gang miệng bát đường kính 75mm | m | 380.000 |
| 1322 | Ống gang miệng bát đường kính 100mm | m | 456.000 |
| 1323 | Ống gang miệng bát đường kính 150mm | m | 521.333 |
| 1324 | Ống gang miệng bát đường kính 200mm | m | 684.510 |
| 1325 | Ống gang miệng bát đường kính 250mm | m | 899.778 |
| 1326 | Ống gang miệng bát đường kính 300mm | m | 1.143.231 |
| 1327 | Ống gang miệng bát đường kính 350mm | m | 1.610.000 |
| 1328 | Ống gang miệng bát đường kính 400mm | m | 1.879.643 |
| 1329 | Ống gang miệng bát đường kính 500mm | m | 2.691.000 |
| 1330 | Ống gang miệng bát đường kính 600mm | m | 3.593.000 |
| 1331 | Ống gang miệng bát đường kính 700mm | m | 4.560.000 |
| 1332 | Ống gang miệng bát đường kính 800mm | m | 5.662.000 |
| 1333 | Ống gang miệng bát đường kính 900mm | m | 6.764.000 |
| 1334 | Ống gang miệng bát đường kính 1000mm | m | 7.866.000 |
| 1335 | Ống gang miệng bát đường kính 1100mm | m | 8.968.000 |
| 1336 | Ống gang miệng bát đường kính 1200mm | m | 10.070.000 |
| 1337 | Ống gang miệng bát đường kính 1400mm | m | 12.274.000 |
| 1338 | Ống gang miệng bát đường kính 1500mm | m | 13.376.000 |
| 1339 | Ống gang miệng bát đường kính 1600mm | m | 14.478.000 |
| 1340 | Ống gang miệng bát đường kính 1800mm | m | 16.682.000 |
| 1341 | Ống gang miệng bát đường kính 2000mm | m | 18.886.000 |
| 1342 | Ống gang miệng bát đường kính 2200mm | m | 21.090.000 |
| 1343 | Ống gang miệng bát đường kính 2400mm | m | 23.294.000 |
| 1344 | Ống gang miệng bát đường kính 2500mm | m | 24.396.000 |
| 1345 | Ống gió: D50 | m | 21.400 |
| 1346 | Ống kết cấu giếng đường kính 89mm | m | 53.667 |
| 1347 | Ống kết cấu giếng đường kính 108mm | m | 71.617 |
| 1348 | Ống kết cấu giếng đường kính 127mm | m | 84.217 |
| 1349 | Ống kết cấu giếng đường kính 146mm | m | 124.478 |
| 1350 | Ống kết cấu giếng đường kính 168mm | m | 143.235 |
| 1351 | Ống kết cấu giếng đường kính 194mm | m | 165.402 |
| 1352 | Ống kết cấu giếng đường kính 219mm | m | 186.717 |
| 1353 | Ống kết cấu giếng đường kính 273mm | m | 258.618 |
| 1354 | Ống kết cấu giếng đường kính 325mm | m | 307.879 |
| 1355 | Ống kết cấu giếng đường kính 350mm | m | 331.562 |
| 1356 | Ống kết cấu giếng đường kính 377mm | m | 535.709 |
| 1357 | Ống kết cấu giếng đường kính 426mm | m | 605.337 |
| 1358 | Ống kết cấu giếng đường kính 450mm | m | 639.441 |
| 1359 | Ống kết cấu giếng đường kính 477mm | m | 677.807 |
| 1360 | Ống kết cấu giếng đường kính 529mm | m | 1.002.264 |
| 1361 | Ống kết cấu giếng đường kính 630mm | m | 1.193.623 |
| 1362 | Ống kết cấu giếng đường kính 720mm | m | 1.364.140 |
| 1363 | Ống kết cấu giếng đường kính 820mm | m | 1.553.604 |
| 1364 | Ống kiểm tra đường kính 50mm | bộ | 21.400 |
| 1365 | Ống kiểm tra đường kính 100mm | bộ | 68.800 |
| 1366 | Ống kim loại bảo hộ dây dẫn d26mm | m | 21.563 |
| 1367 | Ống kim loại bảo hộ dây dẫn d35mm | m | 35.094 |
| 1368 | Ống kim loại bảo hộ dây dẫn d40mm | m | 42.267 |
| 1369 | Ống kim loại bảo hộ dây dẫn d50mm | m | 56.279 |
| 1370 | Ống kim loại bảo hộ dây dẫn d66mm | m | 79.930 |
| 1371 | Ống kim loại bảo hộ dây dẫn d80mm | m | 100.626 |
| 1372 | Ống lồng d 219x7 | m | 1.202.921 |
| 1373 | Ống lồng d 273x8 | m | 1.713.750 |
| 1374 | Ống lồng d 325x8 | m | 2.040.179 |
| 1375 | Ống lồng d 426x10 | m | 3.342.755 |
| 1376 | Ống mềm | m | 3.000 |
| 1377 | Ống múc loại: 409 kg/cái | cái | 5.841.053 |
| 1378 | Ống múc loại: 522 kg/cái | cái | 7.454.840 |
| 1379 | Ống múc loại: 635 kg/cái | cái | 9.068.628 |
| 1380 | Ống múc loại: 692 kg/cái | cái | 9.882.662 |
| 1381 | Ống múc loại: 735 kg/cái | cái | 10.496.758 |
| 1382 | Ống múc loại: 793 kg/cái | cái | 11.325.074 |
| 1383 | Ống múc loại: 824 kg/cái | cái | 11.767.794 |
| 1384 | Ống nâng nước: D200 | m | 235.300 |
| 1385 | Ống nhựa bảo hộ dây dẫn đường kính 15mm | m | 2.667 |
| 1386 | Ống nhựa bảo hộ dây dẫn đường kính 27mm | m | 4.444 |
| 1387 | Ống nhựa bảo hộ dây dẫn đường kính 34mm | m | 7.111 |
| 1388 | Ống nhựa bảo hộ dây dẫn đường kính 48mm | m | 13.206 |
| 1389 | Ống nhựa bảo hộ dây dẫn đường kính 76mm | m | 23.873 |
| 1390 | Ống nhựa bảo hộ dây dẫn đường kính 90mm | m | 29.206 |
| 1391 | ống nhựa dài 150mm | cái | 667 |
| 1392 | ống nhựa dài 250mm | cái | 1.111 |
| 1393 | ống nhựa dài 350mm | cái | 1.555 |
| 1394 | Ống nhựa đường kính 15mm, L=8m | m | 3.600 |
| 1395 | Ống nhựa đường kính 20mm, L=8m | m | 5.767 |
| 1396 | Ống nhựa đường kính 25mm, L=8m | m | 7.933 |
| 1397 | Ống nhựa đường kính 32mm, L=8m | m | 11.300 |
| 1398 | Ống nhựa đường kính 40mm, L=8m | m | 15.375 |
| 1399 | Ống nhựa đường kính 50mm, L=8m | m | 21.509 |
| 1400 | Ống nhựa đường kính 60mm, L=8m | m | 22.600 |
| 1401 | Ống nhựa đường kính 67mm, L=8m | m | 24.047 |
| 1402 | Ống nhựa đường kính 75mm, L=8m | m | 25.700 |
| 1403 | Ống nhựa đường kính 80mm, L=8m | m | 28.593 |
| 1404 | Ống nhựa đường kính 100mm, L=8m | m | 45.467 |
| 1405 | Ống nhựa đường kính 110mm, L=8m | m | 62.133 |
| 1406 | Ống nhựa đường kính 150mm, L=8m | m | 113.467 |
| 1407 | Ống nhựa đường kính 200mm, L=8m | m | 181.585 |
| 1408 | Ống nhựa đường kính 250mm, L=8m | m | 253.123 |
| 1409 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D100mm, L=5m | m | 148.300 |
| 1410 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D150mm, L=5m | m | 329.350 |
| 1411 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D200mm, L=5m | m | 580.600 |
| 1412 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D250mm, L=5m | m | 908.300 |
| 1413 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D300mm, L=5m | m | 1.311.886 |
| 1414 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D350mm, L=5m | m | 1.780.225 |
| 1415 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D400mm, L=5m | m | 2.319.000 |
| 1416 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D500mm, L=5m | m | 3.625.000 |
| 1417 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D600mm, L=5m | m | 5.748.329 |
| 1418 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D700mm, L=5m | m | 7.817.350 |
| 1419 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D800mm, L=5m | m | 10.188.700 |
| 1420 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D1000mm, L=5m | m | 15.721.300 |
| 1421 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D100mm, L=5m | m | 148.300 |
| 1422 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D150mm, L=5m | m | 329.350 |
| 1423 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D200mm, L=5m | m | 580.600 |
| 1424 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D250mm, L=5m | m | 908.300 |
| 1425 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D300mm, L=5m | m | 1.311.886 |
| 1426 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D350mm, L=5m | m | 1.780.225 |
| 1427 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D400mm, L=5m | m | 2.319.000 |
| 1428 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D500mm, L=5m | m | 3.625.000 |
| 1429 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D600mm, L=5m | m | 5.748.329 |
| 1430 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D700mm, L=5m | m | 7.817.350 |
| 1431 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D800mm, L=5m | m | 10.188.700 |
| 1432 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D1000mm, L=5m | m | 15.721.300 |
| 1433 | Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 300m, đường kính 16mm | m | 6.100 |
| 1434 | Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 300m, đường kính 20mm | m | 9.000 |
| 1435 | Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 250m, đường kính 25mm | m | 10.000 |
| 1436 | Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 300m, đường kính 25mm | m | 10.000 |
| 1437 | Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 200m, đường kính 32mm | m | 15.500 |
| 1438 | Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 150m, đường kính 40mm | m | 23.900 |
| 1439 | Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 100m, đường kính 50mm | m | 37.000 |
| 1440 | Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 50m, đường kính 50mm | m | 37.000 |
| 1441 | Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 50m, đường kính 63 mm | m | 58.900 |
| 1442 | Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 40m, đường kính 75mm | m | 83.400 |
| 1443 | Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 50m, đường kính 75mm | m | 83.400 |
| 1444 | Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 25m, đường kính 90mm | m | 119.500 |
| 1445 | Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 40m, đường kính 90mm | m | 119.500 |
| 1446 | Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 70m, đường kính 20mm | m | 9.000 |
| 1447 | Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 70m, đường kính 25mm | m | 10.000 |
| 1448 | Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 70m, đường kính 32mm | m | 15.500 |
| 1449 | Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 70m, đường kính 40mm | m | 23.900 |
| 1450 | Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 6m, đường kính 110mm | m | 177.100 |
| 1451 | Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 6m, đường kính 125mm | m | 228.200 |
| 1452 | Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 6m, đường kính 140mm | m | 285.700 |
| 1453 | Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 6m, đường kính 160mm | m | 373.000 |
| 1454 | Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 6m, đường kính 180mm | m | 473.400 |
| 1455 | Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 6m, đường kính 200mm | m | 580.600 |
| 1456 | Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 6m, đường kính 250mm | m | 908.300 |
| 1457 | Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 6m, đường kính 280mm | m | 1.138.000 |
| 1458 | Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 6m, đường kính 320mm | m | 1.490.575 |
| 1459 | Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 6m, đường kính 350mm | m | 1.780.225 |
| 1460 | Ống nhựa miệng bát đường kính 20mm, L=6m | m | 5.767 |
| 1461 | Ống nhựa miệng bát đường kính 25mm, L=6m | m | 7.933 |
| 1462 | Ống nhựa miệng bát đường kính 32mm, L=6m | m | 11.300 |
| 1463 | Ống nhựa miệng bát đường kính 40mm, L=6m | m | 15.375 |
| 1464 | Ống nhựa miệng bát đường kính 50mm, L=6m | m | 21.509 |
| 1465 | Ống nhựa miệng bát đường kính 60mm, L=6m | m | 22.600 |
| 1466 | Ống nhựa miệng bát đường kính 75mm, L=6m | m | 25.700 |
| 1467 | Ống nhựa miệng bát đường kính 80mm, L=6m | m | 26.733 |
| 1468 | Ống nhựa miệng bát đường kính 89mm, L=6m | m | 28.593 |
| 1469 | Ống nhựa miệng bát đường kính 100mm, L=6m | m | 45.467 |
| 1470 | Ống nhựa miệng bát đường kính 125mm, L=6m | m | 82.448 |
| 1471 | Ống nhựa miệng bát đường kính 150mm, L=6m | m | 113.467 |
| 1472 | Ống nhựa miệng bát đường kính 200mm, L=6m | m | 181.585 |
| 1473 | Ống nhựa miệng bát đường kính 250mm, L=6m | m | 253.123 |
| 1474 | Ống nhựa miệng bát đường kính 300mm, L=6m | m | 324.662 |
| 1475 | Ống nhựa nhôm đường kính 12mm, L=100m | m | 2.300 |
| 1476 | Ống nhựa nhôm đường kính 16mm, L=100m | m | 4.033 |
| 1477 | Ống nhựa nhôm đường kính 20mm, L=50m | m | 5.767 |
| 1478 | Ống nhựa nhôm đường kính 26mm, L=6m | m | 7.933 |
| 1479 | Ống nhựa nhôm đường kính 32mm, L=6m | m | 11.300 |
| 1480 | Ống nối gai 100mm | cái | 18.200 |
| 1481 | Ống nối gai 150mm | cái | 48.200 |
| 1482 | Ống nối gai 200mm | cái | 111.789 |
| 1483 | Ống nối gai 250mm | cái | 181.900 |
| 1484 | Ống nối gai 300mm | cái | 313.900 |
| 1485 | Ống nối gai 350mm | cái | 445.900 |
| 1486 | Ống nối gai 400mm | cái | 577.900 |
| 1487 | Ống nối gai 500mm | cái | 841.900 |
| 1488 | Ống nối gai 600mm | cái | 1.105.900 |
| 1489 | Ống nối gai 700mm | cái | 1.369.900 |
| 1490 | Ống nối gai 800mm | cái | 1.633.900 |
| 1491 | Ống nối gai 1000mm | cái | 2.161.900 |
| 1492 | Ống sành đường kính 50mm, L=0,5m | m | 7.500 |
| 1493 | Ống sành đường kính 75mm, L=0,5m | m | 10.500 |
| 1494 | Ống sành đường kính 100mm, L=0,5m | m | 12.750 |
| 1495 | Ống sành đường kính 150mm, L=0,5m | m | 15.000 |
| 1496 | Ống sành đường kính 200mm, L=0,5m | m | 18.000 |
| 1497 | Ống sắt tráng kẽm fi 15 | m | 6.818 |
| 1498 | Ống sắt tráng kẽm fi 20 | m | 9.091 |
| 1499 | Ống sắt tráng kẽm fi 25 | m | 11.136 |
| 1500 | Ống sắt tráng kẽm fi 32 | m | 13.864 |
| 1501 | Ống sắt tráng kẽm fi 40 | m | 17.273 |
| 1502 | Ống sắt tráng kẽm fi 50 | m | 20.758 |
| 1503 | Ống sắt tráng kẽm fi 65 | m | 24.773 |
| 1504 | Ống sắt tráng kẽm fi 75 | m | 32.273 |
| 1505 | Ống sắt tráng kẽm fi 89 | m | 48.788 |
| 1506 | Ống sắt tráng kẽm fi 100 | m | 63.636 |
| 1507 | Ống sắt tráng kẽm fi 125 | m | 80.737 |
| 1508 | Ống sắt tráng kẽm fi 150 | m | 96.885 |
| 1509 | Ống sắt tráng kẽm fi 200 | m | 155.016 |
| 1510 | Ống sắt tráng kẽm fi 250 | m | 215.300 |
| 1511 | Ống sắt tráng kẽm fi 300 | m | 258.360 |
| 1512 | Ống sắt tráng kẽm fi 350 | m | 301.420 |
| 1513 | Ống sắt tráng kẽm fi 400 | m | 430.600 |
| 1514 | Ống sắt tráng kẽm fi 500 | m | 538.250 |
| 1515 | Ống sắt tráng kẽm fi 600 | m | 645.900 |
| 1516 | Ống sắt tráng kẽm fi 700 | m | 904.260 |
| 1517 | Ống sắt tráng kẽm fi 800 | m | 1.033.440 |
| 1518 | Ống sắt tráng kẽm fi 1000 | m | 1.291.800 |
| 1519 | Ống sứ dài 150mm | cái | 3.300 |
| 1520 | Ống sứ dài 250mm | cái | 6.600 |
| 1521 | Ống sứ dài 350mm | cái | 8.250 |
| 1522 | Ống sứ hạ thế các loại | cái | 1.500 |
| 1523 | Ống sứ tai mèo | cái | 2.000 |
| 1524 | Ống thép dẫn xăng dầu đường kính < 57mm | m | 117.703 |
| 1525 | Ống thép dẫn xăng dầu đường kính 67-89mm | m | 188.324 |
| 1526 | Ống thép dẫn xăng dầu đường kính 108mm dầy 3,5mm | m | 296.611 |
| 1527 | Ống thép dẫn xăng dầu đường kính 108mm dầy 4mm | m | 338.984 |
| 1528 | Ống thép dẫn xăng dầu đường kính 159mm dầy 5mm | m | 623.824 |
| 1529 | Ống thép dẫn xăng dầu đường kính 159mm dầy 6,3mm | m | 786.018 |
| 1530 | Ống thép dẫn xăng dầu đường kính 108mm dầy 8mm | m | 677.967 |
| 1531 | Ống thép dẫn xăng dầu đường kính 159mm dầy 8mm | m | 998.118 |
| 1532 | Ống thép dẫn xăng dầu đường kính 219mm dầy 7mm | m | 1.202.921 |
| 1533 | Ống thép dẫn xăng dầu đường kính 273mm dầy 7mm | m | 1.499.531 |
| 1534 | Ống thép dẫn xăng dầu đường kính 219mm dầy 9mm | m | 1.546.612 |
| 1535 | Ống thép dẫn xăng dầu đường kính 273mm dầy 8mm | m | 1.713.750 |
| 1536 | Ống thép dẫn xăng dầu đường kính 159mm dầy 12mm | m | 1.497.177 |
| 1537 | Ống thép dẫn xăng dầu đường kính 325mm dầy 8mm | m | 2.040.179 |
| 1538 | Ống thép dẫn xăng dầu đường kính 219mm dầy 12mm | m | 2.062.150 |
| 1539 | Ống thép dẫn xăng dầu đường kính 273mm dầy 12mm | m | 2.570.625 |
| 1540 | Ống thép dẫn xăng dầu đường kính 426mm dầy 10mm | m | 3.342.755 |
| 1541 | Ống thép đen đường kính 15mm | m | 5.519 |
| 1542 | Ống thép đen đường kính 20 mm | m | 7.727 |
| 1543 | Ống thép đen đường kính 25mm | m | 9.621 |
| 1544 | Ống thép đen đường kính 32mm | m | 12.197 |
| 1545 | Ống thép đen đường kính 40 mm | m | 15.530 |
| 1546 | Ống thép đen đường kính 50 mm | m | 15.000 |
| 1547 | Ống thép đen đường kính 60 mm | m | 24.091 |
| 1548 | Ống thép đen đường kính 75mm | m | 28.788 |
| 1549 | Ống thép đen đường kính 80 mm | m | 55.303 |
| 1550 | Ống thép đen đường kính 100 mm | m | 54.697 |
| 1551 | Ống thép đen đường kính 125mm | m | 60.034 |
| 1552 | Ống thép đen đường kính 150 mm | m | 72.041 |
| 1553 | Ống thép đen đường kính 200 mm | m | 115.265 |
| 1554 | Ống thép đen đường kính 250 mm | m | 160.090 |
| 1555 | Ống thép đen đường kính 300 mm | m | 192.108 |
| 1556 | Ống thép đen đường kính 350 mm | m | 224.126 |
| 1557 | Ống thép đen đường kính 400 mm | m | 320.180 |
| 1558 | Ống thép đen đường kính 500 mm | m | 400.225 |
| 1559 | Ống thép đen đường kính 600 mm | m | 480.271 |
| 1560 | Ống thép đen đường kính 700 mm | m | 672.379 |
| 1561 | Ống thép đen đường kính 800 mm | m | 768.433 |
| 1562 | Ống thép đen đường kính 900 mm | m | 864.487 |
| 1563 | Ống thép đen đường kính 1000 mm | m | 1.600.902 |
| 1564 | Ống thép đen đường kính 1200 mm | m | 1.921.082 |
| 1565 | Ống thép đen đường kính 1300 mm | m | 2.081.172 |
| 1566 | Ống thép đen đường kính 1400 mm | m | 2.241.263 |
| 1567 | Ống thép đen đường kính 1500 mm | m | 2.881.623 |
| 1568 | Ống thép đen đường kính 1600 mm | m | 3.073.731 |
| 1569 | Ống thép đen đường kính 1800 mm | m | 3.457.948 |
| 1570 | Ống thép đen đường kính 2000 mm | m | 3.842.164 |
| 1571 | Ống thép đen đường kính 2200 mm | m | 4.226.381 |
| 1572 | Ống thép đen đường kính 2500 mm | m | 4.802.705 |
| 1573 | Ống thép không rỉ đường kính 15mm | m | 6.818 |
| 1574 | Ống thép không rỉ đường kính 20 mm | m | 9.091 |
| 1575 | Ống thép không rỉ đường kính 25mm | m | 11.136 |
| 1576 | Ống thép không rỉ đường kính 32mm | m | 13.864 |
| 1577 | Ống thép không rỉ đường kính 40 mm | m | 17.273 |
| 1578 | Ống thép không rỉ đường kính 50 mm | m | 20.758 |
| 1579 | Ống thép không rỉ đường kính 60 mm | m | 24.773 |
| 1580 | Ống thép không rỉ đường kính 75mm | m | 32.273 |
| 1581 | Ống thép không rỉ đường kính 80 mm | m | 48.788 |
| 1582 | Ống thép không rỉ đường kính 100 mm | m | 63.636 |
| 1583 | Ống thép không rỉ đường kính 125mm | m | 80.737 |
| 1584 | Ống thép không rỉ đường kính 150 mm | m | 96.885 |
| 1585 | Ống thép không rỉ đường kính 200 mm | m | 155.016 |
| 1586 | Ống thép không rỉ đường kính 250 mm | m | 215.300 |
| 1587 | Ống thép không rỉ đường kính 300 mm | m | 258.360 |
| 1588 | Ống thép không rỉ đường kính 350 mm | m | 301.420 |
| 1589 | Ống thép không rỉ đường kính 400 mm | m | 430.600 |
| 1590 | Ống thép không rỉ đường kính 500 mm | m | 538.250 |
| 1591 | Ống thép không rỉ đường kính 600 mm | m | 645.900 |
| 1592 | Ống thép không rỉ đường kính 700 mm | m | 904.260 |
| 1593 | Ống thép không rỉ đường kính 800 mm | m | 1.033.440 |
| 1594 | Ống thép không rỉ đường kính 900 mm | m | 1.162.620 |
| 1595 | Ống thép không rỉ đường kính 1000 mm | m | 1.291.800 |
| 1596 | Ống thép không rỉ đường kính 1200 mm | m | 2.066.879 |
| 1597 | Ống thép không rỉ đường kính 1300 mm | m | 2.239.119 |
| 1598 | Ống thép không rỉ đường kính 1400 mm | m | 3.014.199 |
| 1599 | Ống thép không rỉ đường kính 1500 mm | m | 3.229.499 |
| 1600 | Ống thép tráng kẽm d25mm | m | 11.136 |
| 1601 | Ống thép tráng kẽm đường kính 32mm | m | 13.864 |
| 1602 | Ống thép tráng kẽm đường kính 40mm | m | 17.273 |
| 1603 | Ống thép tráng kẽm đường kính 50mm | m | 20.757 |
| 1604 | Ống thép tráng kẽm đường kính 67mm | m | 24.773 |
| 1605 | Ống thép tráng kẽm đường kính 76mm | m | 32.273 |
| 1606 | Ống thép tráng kẽm đường kính 89mm | m | 48.788 |
| 1607 | Ống thép tráng kẽm đường kính 100mm | m | 63.636 |
| 1608 | Ống thép tráng kẽm đường kính 110mm | m | 80.737 |
| 1609 | Ống thép tráng kẽm đường kính 150mm | m | 96.885 |
| 1610 | Ống thép tráng kẽm đường kính 200mm | m | 155.016 |
| 1611 | Ống thép tráng kẽm đường kính 250mm | m | 215.300 |
| 1612 | Ống xi măng đường kính 100mm, L=0,5m | m | 187.687 |
| 1613 | Ống xi măng đường kính 150mm, L=0,5m | m | 205.051 |
| 1614 | Ống xi măng đường kính 200mm, L=0,5m | m | 222.415 |
| 1615 | Phễu thu đường kính 50mm | cái | 70.000 |
| 1616 | Phễu thu đường kính 100mm | cái | 100.000 |
| 1617 | Puli sứ kẹp | cái | 2.400 |
| 1618 | Puli sứ loại 30x30 | cái | 2.400 |
| 1619 | Puli sứ loại >=35x35 | cái | 3.300 |
| 1620 | Quạt ly tâm - công suất 0,2 - <=2,5 kW | cái | 4.950.000 |
| 1621 | Quạt ly tâm - công suất 2,6 - <=5,0 kW | cái | 10.250.000 |
| 1622 | Quạt ly tâm - công suất 5,1 - <=10 kW | cái | 14.450.000 |
| 1623 | Quạt ly tâm - công suất 10 - <=22 kW | cái | 27.700.000 |
| 1624 | Quạt ốp trần - kích thước 150x150mm đến 250x250mm | cái | 315.000 |
| 1625 | Quạt ốp trần - kích thước 300x300mm đến 350x350mm | cái | 441.000 |
| 1626 | Quạt thông gió - công suất 0,2- <=1,5 kW | cái | 4.950.000 |
| 1627 | Quạt thông gió - công suất 1,6- <=3,0 kW | cái | 8.200.000 |
| 1628 | Quạt thông gió - công suất 3,1- <=4,5 kW | cái | 10.250.000 |
| 1629 | Quạt thông gió - công suất 4,6- <=7,5 kW | cái | 14.450.000 |
| 1630 | Quạt thông gió - kích thước 150x150mm đến 250x250mm | cái | 263.636 |
| 1631 | Quạt thông gió - kích thước 300x300mm đến 350x350mm | cái | 300.000 |
| 1632 | Quạt trần | cái | 623.636 |
| 1633 | Quạt treo tường | cái | 304.545 |
| 1634 | Que hàn | kg | 19.091 |
| 1635 | Que hàn đồng | kg | 300.000 |
| 1636 | Que hàn f4 | kg | 22.000 |
| 1637 | Que hàn không rỉ | kg | 22.000 |
| 1638 | Rơ le | cái | 60.000 |
| 1639 | Sắt dẹt 25x4 | kg | 16.050 |
| 1640 | Sắt tròn | kg | 14.520 |
| 1641 | Sét bột Bentonít | kg | 3.182 |
| 1642 | Sét chèn | m3 | 31.818 |
| 1643 | Sỏi chèn | m3 | 54.545 |
| 1644 | Sơn | kg | 44.814 |
| 1645 | Sơn bóng | kg | 54.545 |
| 1646 | Sơn các loại | kg | 44.814 |
| 1647 | Sơn chống gỉ | kg | 54.545 |
| 1648 | Sơn màu | kg | 52.182 |
| 1649 | Tấm đệm cao su d =100mm | cái | 10.000 |
| 1650 | Tấm đệm cao su d =150mm | cái | 15.000 |
| 1651 | Tấm đệm cao su d =200mm | cái | 20.000 |
| 1652 | Tấm đệm cao su d =250mm | cái | 25.000 |
| 1653 | Tấm đệm cao su d =300mm | cái | 30.000 |
| 1654 | Tấm đệm cao su d =350mm | cái | 35.000 |
| 1655 | Tấm đệm cao su d =400mm | cái | 40.000 |
| 1656 | Tấm đệm cao su d =450mm | cái | 45.000 |
| 1657 | Tấm đệm cao su d =500mm | cái | 50.000 |
| 1658 | Tấm đệm cao su d =600mm | cái | 60.000 |
| 1659 | Tấm đệm cao su d =700mm | cái | 70.000 |
| 1660 | Tấm đệm cao su d =800mm | cái | 80.000 |
| 1661 | Tấm đệm cao su d =900mm | cái | 90.000 |
| 1662 | Tấm đệm cao su d =1000mm | cái | 100.000 |
| 1663 | Tấm đệm cao su d =1100mm | cái | 110.000 |
| 1664 | Tấm đệm cao su d =1200mm | cái | 120.000 |
| 1665 | Tấm đệm cao su d =1400mm | cái | 140.000 |
| 1666 | Tấm đệm cao su d =1500mm | cái | 150.000 |
| 1667 | Tấm đệm cao su d =1600mm | cái | 160.000 |
| 1668 | Tấm đệm cao su d =1800mm | cái | 180.000 |
| 1669 | Tấm đệm cao su d =2000mm | cái | 200.000 |
| 1670 | Tấm đệm cao su d =2200mm | cái | 220.000 |
| 1671 | Tấm đệm cao su d =2400mm | cái | 240.000 |
| 1672 | Tấm đệm cao su d =2500mm | cái | 250.000 |
| 1673 | Thép góc | m | 16.050 |
| 1674 | Thép góc L | kg | 16.050 |
| 1675 | Thép nhíp | kg | 16.050 |
| 1676 | Thép tròn | kg | 14.520 |
| 1677 | Thiếc hàn | kg | 65.000 |
| 1678 | Thùng đo lưu lượng | cái | 181.818 |
| 1679 | Thùng đun nước nóng kiểu liên tục | bộ | 2.045.455 |
| 1680 | Thùng đun nước nóng thường | bộ | 1.736.364 |
| 1681 | Thuốc hàn | kg | 65.000 |
| 1682 | Thuốc tạo khói | kg | 18.182 |
| 1683 | Thuyền tắm có hương sen | bộ | 4.000.000 |
| 1684 | Thuyền tắm không có hương sen | bộ | 3.010.000 |
| 1685 | Tôn b=3 | kg | 18.090 |
| 1686 | Tôn đen | kg | 21.636 |
| 1687 | Tôn tráng kẽm | m2 | 25.145 |
| 1688 | Trụ cứu hoả đường kính 100mm | cái | 1.045.455 |
| 1689 | Trụ cứu hoả đường kính 150mm | cái | 2.409.091 |
| 1690 | Vải thủy tinh | m2 | 86.364 |
| 1691 | Van 1 chiều đường kính 15mm | cái | 17.625 |
| 1692 | Van 1 chiều đường kính 20mm | cái | 23.500 |
| 1693 | Van 1 chiều đường kính 25mm | cái | 31.500 |
| 1694 | Van 1 chiều đường kính 32mm | cái | 52.900 |
| 1695 | Van 1 chiều đường kính 40mm | cái | 93.600 |
| 1696 | Van 1 chiều đường kính 50mm | cái | 123.600 |
| 1697 | Van 1 chiều đường kính 65mm | cái | 197.000 |
| 1698 | Van 1 chiều đường kính 75mm | cái | 358.900 |
| 1699 | Van 1 chiều đường kính 89mm | cái | 495.000 |
| 1700 | Van 1 chiều đường kính < 100mm | cái | 939.400 |
| 1701 | Van 1 chiều đường kính 100mm | cái | 939.400 |
| 1702 | Van 1 chiều đường kính 125mm | cái | 1.142.946 |
| 1703 | Van 1 chiều đường kính 150mm | cái | 1.605.550 |
| 1704 | Van 1 chiều đường kính 200mm | cái | 2.530.758 |
| 1705 | Van 1 chiều đường kính 250mm | cái | 3.455.967 |
| 1706 | Van 1 chiều đường kính 300mm | cái | 4.381.175 |
| 1707 | Van 1 chiều đường kính 350mm | cái | 5.306.383 |
| 1708 | Van 1 chiều đường kính 400mm | cái | 6.231.592 |
| 1709 | Van 1 chiều đường kính 500mm | cái | 8.082.008 |
| 1710 | Van 1 chiều đường kính 600mm | cái | 9.932.425 |
| 1711 | Van 1 chiều đường kính 700mm | cái | 11.782.842 |
| 1712 | Van 1 chiều đường kính 800mm | cái | 13.633.258 |
| 1713 | Van 1 chiều đường kính 900mm | cái | 15.483.675 |
| 1714 | Van 1 chiều đường kính 1000mm | cái | 17.334.092 |
| 1715 | Van 1 chiều đường kính 1100mm | cái | 19.184.508 |
| 1716 | Van 1 chiều đường kính 1200mm | cái | 21.034.925 |
| 1717 | Van 1 chiều đường kính 1300mm | cái | 22.885.342 |
| 1718 | Van 1 chiều đường kính 1400mm | cái | 24.735.758 |
| 1719 | Van 1 chiều đường kính 1500mm | cái | 26.586.175 |
| 1720 | Van 1 chiều đường kính 1600mm | cái | 28.436.592 |
| 1721 | Van 1 chiều đường kính 1800mm | cái | 32.137.425 |
| 1722 | Van 1 chiều đường kính 2000mm | cái | 35.838.258 |
| 1723 | Van 1 chiều đường kính 2200mm | cái | 39.539.092 |
| 1724 | Van 1 chiều đường kính 2400mm | cái | 43.239.925 |
| 1725 | Van 1 chiều đường kính 2500mm | cái | 45.090.342 |
| 1726 | Van đáy đường kính 400mm | bộ | 97.650.000 |
| 1727 | Van đáy đường kính 500mm | bộ | 148.282.000 |
| 1728 | Van đáy đường kính 600mm | bộ | 198.914.000 |
| 1729 | Van đáy đường kính 700mm | bộ | 249.546.000 |
| 1730 | Van đáy đường kính 800mm | bộ | 300.178.000 |
| 1731 | Van DY50PY10 | bộ | 4.500.000 |
| 1732 | Van DY80PY16 | bộ | 6.000.000 |
| 1733 | Van DY100PY16 | bộ | 8.250.000 |
| 1734 | Van DY100PY25 | bộ | 8.250.000 |
| 1735 | Van DY150PY16 | bộ | 11.250.000 |
| 1736 | Van DY150PY64 | bộ | 11.250.000 |
| 1737 | Van DY200PY25PY16 | bộ | 13.500.000 |
| 1738 | Van DY250PY25PY16 | bộ | 13.500.000 |
| 1739 | Van mặt bích đường kính 40mm | cái | 130.200 |
| 1740 | Van mặt bích đường kính 50mm | cái | 162.600 |
| 1741 | Van mặt bích đường kính 75mm | cái | 485.800 |
| 1742 | Van mặt bích đường kính 100mm | cái | 1.112.400 |
| 1743 | Van mặt bích đường kính 150mm | cái | 1.780.950 |
| 1744 | Van mặt bích đường kính 200mm | cái | 2.709.492 |
| 1745 | Van mặt bích đường kính 250mm | cái | 3.638.033 |
| 1746 | Van mặt bích đường kính 300mm | cái | 4.566.575 |
| 1747 | Van mặt bích đường kính 350mm | cái | 5.495.117 |
| 1748 | Van mặt bích đường kính 400mm | cái | 6.423.658 |
| 1749 | Van mặt bích đường kính 500mm | cái | 8.280.742 |
| 1750 | Van mặt bích đường kính 600mm | cái | 10.137.825 |
| 1751 | Van mặt bích đường kính 700mm | cái | 11.994.908 |
| 1752 | Van mặt bích đường kính 800mm | cái | 13.851.992 |
| 1753 | Van mặt bích đường kính 1000mm | cái | 17.566.158 |
| 1754 | Van mặt bích đường kính 1200mm | cái | 21.280.325 |
| 1755 | Van mặt bích đường kính 1500mm | cái | 26.851.575 |
| 1756 | Van mặt bích đường kính 1800mm | cái | 32.422.825 |
| 1757 | Van mặt bích đường kính 2000mm | cái | 36.136.992 |
| 1758 | Van mặt bích đường kính 2200mm | cái | 39.851.158 |
| 1759 | Van mặt bích đường kính 2400mm | cái | 43.565.325 |
| 1760 | Van mặt bích đường kính 2500mm | cái | 45.422.408 |
| 1761 | Van phao đường kính 250mm | cái | 15.218.000 |
| 1762 | Van phao đường kính 300mm | cái | 21.302.000 |
| 1763 | Van phao đường kính 350mm | cái | 27.386.000 |
| 1764 | Van phao đường kính 400mm | cái | 33.470.000 |
| 1765 | Van phao đường kính 500mm | cái | 45.638.000 |
| 1766 | Van ren đường kính <25mm | cái | 38.200 |
| 1767 | Van ren đường kính 32mm | cái | 64.229 |
| 1768 | Van ren đường kính 40mm | cái | 100.775 |
| 1769 | Van ren đường kính 50mm | cái | 148.000 |
| 1770 | Van ren đường kính 67mm | cái | 310.444 |
| 1771 | Van ren đường kính 76mm | cái | 456.300 |
| 1772 | Van ren đường kính 89mm | cái | 573.200 |
| 1773 | Van ren đường kính 100mm | cái | 710.950 |
| 1774 | Van ren đường kính 110mm | cái | 848.700 |
| 1775 | Van ren đường kính 150mm | cái | 1.399.700 |
| 1776 | Van ren đường kính 200mm | cái | 2.088.450 |
| 1777 | Van ren đường kính 250mm | cái | 2.777.200 |
| 1778 | Van xả khí đường kính 25mm | cái | 812.871 |
| 1779 | Van xả khí đường kính 32mm | cái | 838.032 |
| 1780 | Van xả khí đường kính 40mm | cái | 866.788 |
| 1781 | Van xả khí đường kính 50mm | cái | 902.733 |
| 1782 | Van xả khí đường kính 76mm | cái | 1.329.760 |
| 1783 | Van xả khí đường kính 89mm | cái | 1.460.959 |
| 1784 | Van xả khí đường kính 100mm | cái | 1.516.879 |
| 1785 | Van xả khí đường kính 150mm | cái | 3.968.328 |
| 1786 | Van xả khí đường kính 200mm | cái | 6.905.548 |
| 1787 | Vành đai BT đúc sẵn đường kính 100mm | bộ | 86.735 |
| 1788 | Vành đai BT đúc sẵn đường kính 150mm | bộ | 91.997 |
| 1789 | Vành đai BT đúc sẵn đường kính 200 mm | bộ | 97.258 |
| 1790 | Vành đai BT đúc sẵn đường kính 250mm | bộ | 102.520 |
| 1791 | Vành đai BT đúc sẵn đường kính 300 mm | bộ | 107.781 |
| 1792 | Vành đai BT đúc sẵn đường kính 350mm | bộ | 113.043 |
| 1793 | Vành đai BT đúc sẵn đường kính 400 mm | bộ | 118.304 |
| 1794 | Vành đai BT đúc sẵn đường kính 500 mm | bộ | 160.471 |
| 1795 | Vành đai BT đúc sẵn đường kính 600 mm | bộ | 173.666 |
| 1796 | Vành đai BT đúc sẵn đường kính 700mm | bộ | 179.205 |
| 1797 | Vành đai BT đúc sẵn đường kính 750mm | bộ | 182.725 |
| 1798 | Vành đai BT đúc sẵn đường kính 800 mm | bộ | 184.744 |
| 1799 | Vành đai BT đúc sẵn đường kính 900 mm | bộ | 206.102 |
| 1800 | Vành đai BT đúc sẵn đường kính 1000 mm | bộ | 227.459 |
| 1801 | Vành đai BT đúc sẵn đường kính 1100 mm | bộ | 256.848 |
| 1802 | Vành đai BT đúc sẵn đường kính 1200 mm | bộ | 286.236 |
| 1803 | Vành đai BT đúc sẵn đường kính 1250mm | bộ | 301.000 |
| 1804 | Vành đai BT đúc sân đường kính 1350mm | bộ | 330.000 |
| 1805 | Vành đai BT đúc sẵn đường kính 1400mm | bộ | 345.013 |
| 1806 | Vành đai BT đúc sân đường kính 1500mm | bộ | 374.000 |
| 1807 | Vành đai BT đúc sẵn đường kính 1600mm | bộ | 404.623 |
| 1808 | Vành đai BT đúc sân đường kính 1650mm | bộ | 420.000 |
| 1809 | Vành đai BT đúc sân đường kính 1800mm | bộ | 465.000 |
| 1810 | Vành đai BT đúc sân đường kính 1950mm | bộ | 935.000 |
| 1811 | Vành đai BT đúc sân đường kính 2000mm | bộ | 1.091.000 |
| 1812 | Vành đai BT đúc sẵn đường kính 2100mm | bộ | 1.404.000 |
| 1813 | Vành đai BT đúc sẵn đường kính 2250mm | bộ | 1.874.000 |
| 1814 | Vành đai BT đúc sẵn đường kính 2400mm | bộ | 2.343.000 |
| 1815 | Vành đai BT đúc sẵn đường kính 2550mm | bộ | 2.813.000 |
| 1816 | Vành đai BT đúc sẵn đường kính 2700mm | bộ | 3.282.000 |
| 1817 | Vành đai BT đúc sẵn đường kính 2850mm | bộ | 3.752.000 |
| 1818 | Vành đai BT đúc sẵn đường kính 3000mm | bộ | 4.221.000 |
| 1819 | Vỏ chậu điện giải 724x174 | bộ | 6.000.000 |
| 1820 | Vòi rửa 1 vòi | cái | 500.000 |
| 1821 | Vòi rửa 2 vòi | cái | 750.000 |
| 1822 | Vòi rửa vệ sinh | cái | 109.091 |
| 1823 | Vòi tắm hương sen 1 vòi, 1 hương sen | bộ | 900.000 |
| 1824 | Vòi tắm hương sen 2 vòi, 1 hương sen | bộ | 1.300.000 |
| 1825 | Xăng | kg | 24.484 |
| 1826 | Xăng | lít | 18.118 |
| 1827 | Xi măng PC40 | kg | 1.504 |
| II | Nhân công |  |  |
| 1 | Nhân công nhóm 2, bậc 3,5/7 | công | 239.519 |
| 2 | Nhân công nhóm 2, bậc 4/7 | công | 258.500 |
| 3 | Nhân công nhóm 2, bậc 4,5/7 | công | 281.548 |
| 4 | Nhân công nhóm 2, bậc 5/7 | công | 304.596 |
| III | MÁY THI CÔNG |  |  |
| 1 | Máy ủi - công suất: 105,0 CV (110CV) | ca | 2.049.156 |
| 2 | Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 5 T | ca | 1.016.989 |
| 3 | Ô tô hút bùn, hút mùn khoan, dung tích: 3 m3 | ca | 1.423.770 |
| 4 | Máy nâng TO-12-24, sức nâng 15 T | ca | 3.314.114 |
| 5 | Cần trục ô tô - sức nâng: 5 T | ca | 1.569.253 |
| 6 | Cần trục ô tô - sức nâng: 6 T | ca | 1.754.599 |
| 7 | Cần trục bánh hơi - sức nâng: 16 T | ca | 1.878.687 |
| 8 | Cần trục bánh xích - sức nâng: 10 T | ca | 1.973.906 |
| 9 | Cần trục bánh xích - sức nâng: 16 T | ca | 2.394.521 |
| 10 | Cần trục bánh xích - sức nâng: 25 T | ca | 2.839.829 |
| 11 | Cần trục bánh xích - sức nâng: 40 T | ca | 3.975.638 |
| 12 | Cần trục bánh xích - sức nâng: 63 T | ca | 4.899.367 |
| 13 | Máy trộn bê tông - dung tích: 250 lít | ca | 288.447 |
| 14 | Máy đầm bê tông, dầm dùi - công suất: 1,5 kW | ca | 225.765 |
| 15 | Máy bơm nước, động cơ điện - công suất: 2 kW | ca | 208.347 |
| 16 | Máy bơm nước, động cơ diezel - công suất: 5 cv | ca | 300.701 |
| 17 | Vi kế | ca | 3.016 |
| 18 | Biến thế hàn xoay chiều - công suất: 14 kW | ca | 293.450 |
| 19 | Biến thế hàn xoay chiều - công suất: 23 kW | ca | 338.020 |
| 20 | Máy hàn hơi - công suất: 2000 l/h | ca | 248.057 |
| 21 | Khoan cầm tay 0,5 kW (Máy khoan sắt cầm tay, đường kính khoan: 13mm) | ca | 211.509 |
| 22 | Máy cắt sắt cầm tay - công suất: 1,0 kW | ca | 225.078 |
| 23 | Máy khoan bê tông cầm tay - công suất: 0,75 kW | ca | 213.413 |
| 24 | Máy ghép mí - công suất: 1,1 kW | ca | 240.450 |
| 25 | Máy mài - công suất: 1 kW | ca | 202.467 |
| 26 | Máy hàn nhiệt | ca | 455.501 |
| 27 | Máy khoan giếng khai thác nước ngầm, khoan đập cáp - công suất: 40 kW | ca | 1.592.245 |
| 28 | Máy khoan giếng khai thác nước ngầm, khoan xoay - công suất: 54 cv | ca | 2.223.474 |
| 29 | Máy khoan giếng khai thác nước ngầm, khoan xoay - công suất: 300 cv | ca | 9.231.788 |
| 30 | Máy và thiết bị khoan đặt đường ống: Máy khoan ngang UĐB- 4 | ca | 3.546.264 |
| 31 | Máy trộn dung dịch khoan - dung tích: ≤ 750 lít | ca | 241.451 |
| 32 | Máy quạt gió - công suất: 2,5 kW | ca | 227.471 |
| 33 | Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 660 m3/h | ca | 1.467.728 |
| 34 | Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 1260 m3/h | ca | 2.971.290 |
| 35 | Cần trục bánh hơi sức nâng 6 T | ca | 1.446.674 |
| 36 | Xe nâng-sức nâng 7 T | ca | 969.137 |
| 37 | Biến thế hàn xoay chiều, công suất 15kw (14kw) | ca | 293.450 |

MỤC LỤC

PHẦN I: THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

PHẦN II: ĐƠN GIÁ XDCT - PHẦN LẮP ĐẶT

BA.11000 Lắp đặt quạt các loại

BA.12000 Lắp đặt máy điều hòa không khí (điều hòa cục bộ)

BA.13000 Lắp đặt các loại đèn

BA.14000 Lắp đặt ống, máng bảo hộ dây dẫn

BA.15000 Lắp đặt phụ kiện đường dây

BA.16000 Kéo rải các loại dây dẫn

BA.17000 Lắp đặt bảng điện các loại vào tường

BA.18000 Lắp đặt các thiết bị đóng ngắt

BA.19000 Lắp đặt các thiết bị đo lường bảo vệ

BA.20000 Hệ thống chống sét

CHƯƠNG II: LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ỐNG VÀ PHỤ TÙNG

BB.11000 Lắp đặt ống bê tông - cống hộp

BB.11100 Lắp đặt ống bê tông bằng thủ công

BB.11200 Lắp đặt ống bê tông bằng cần trục

BB.11300 Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch thẻ - đoạn ống dài 1m

BB.11300 Lắp đặt cống hộp

BB.11400 Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng phương pháp xảm, đoạn

BB.11500 Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m

BB.11600 Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông, đoạn ống dài 1m

BB.11700 Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m

BB.12000 Lắp đặt ống sành, ống xi măng

BB.13000 Lắp đặt ống gang

BB.13200 Lắp đặt ống gang miệng bát bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m

BB.14000 Lắp đặt ống thép

BB.15000 Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính

BB.15100 Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính bọc 1 lớp vải thủy tinh δ=3 ± 0,5mm - đoạn ống dài 8m

BB.15200 Lắp đặt ống dẫn xăng dầu tuyến chính bọc 2 lớp vải thủy tinh δ= 6 ± 0,5mm - đoạn ống dài 8m

BB.15300 Lắp đặt ống dẫn xăng dầu tuyến chính bọc 3 lớp vải thủy tinh δ= 9 ± 0,5mm - đoạn ống dài 8m

BB.16100 Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho, quét 2 lớp sơn chống rỉ 1 lớp sơn lót, đoạn ống dài 6m

BB.16200 Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho, bọc 1 lớp vải thủy tinh δ = 3 ± 0,5mm, đoạn ống dài 6m

BB.16300 Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho, bọc hai lớp vải thủy tinh δ = 6 ± 0,5mm, đoạn ống dài 6m

BB.16400 Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho, bọc 3 lớp vải thủy tinh δ = 9 ± 0,5mm đoạn ống dài 6m

BB.17000 Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu vượt chướng ngại vật trong điều kiện bình thường

BB.17100 Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu qua sông - hồ bọc 3 lớp vải thủy tinh δ = 9 ± 0,5mm, đoạn ống dài 6m

BB.17200 Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu qua đường bộ, đường sắt bọc 3 lớp vải thủy tinh δ = 9 ± 0,5mm, đoạn ống dài 6m

BB.17300 Lắp đặt đường ống lồng dẫn xăng dầu bọc 1 lớp vải thủy tinh δ = 3 ± 0,5mm

BB.18000 Lắp đặt ống đồng dẫn ga các loại

BB.18100 Lắp đặt ống đồng bằng phương pháp hàn - đoạn ống dài 2m

BB.19000 Lắp đặt ống nhựa

BB.19500 Lắp đặt ống nhựa gân xoắn hdpe 1 lớp có đầu nối gai, đoạn ống dài 5m

BB.19600 Lắp đặt ống nhựa gân xoắn hdpe 2 lớp nối màng keo, đoạn ống dài 5m

BB.20100 Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 100m

BB.20200 Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 50m

BB.20300 Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 6m

BB.21000 Gia công, lắp đặt đường ống thông gió

BB.21100 Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn

BB.21200 Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn

BB.21300 Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo

BB.21400 Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo

BB.22000 Lắp đặt phụ tùng ống bê tông

BB.22100 Lắp đặt côn, cút bê tông nối bằng phương pháp gioăng cao su

BB.22200 Lắp đặt cút sảnh nối bằng phương pháp xảm

BB.23000 Lắp đặt phụ tùng ống gang

BB.23100 Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp xảm

BB.23200 Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp gioăng cao su

BB.23300 Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp mặt bích

BB.24000 Lắp đặt phụ tùng ống thép

BB.24100 Lắp đặt côn, cút thép nối bằng phương pháp hàn

BB.25000 Lắp đặt phụ tùng ống thép không rỉ

BB.25100 Lắp đặt côn, cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn

BB.26000 Lắp đặt phụ tùng ống thép tráng kẽm

BB.26100 Lắp đặt côn, cút tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông

BB.27000 Lắp đặt phụ tùng đường ống dẫn xăng dầu

BB.27100 Lắp đặt cút dẫn xăng dầu nối bằng phương pháp hàn

BB.28000 Lắp đặt phụ tùng ống đồng

BB.28100 Lắp đặt côn, cút đồng nối bằng phương pháp hàn

BB.29000 Lắp đặt phụ tùng ống nhựa

BB.29100 Lắp đặt côn, cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo

BB.29200 Lắp đặt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp hàn

BB.29300 Lắp đặt côn, cút nhựa pvc miệng bát bằng phương pháp nối gioăng

BB.29400 Lắp đặt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp hàn măng sông

BB.30000 Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn hdpe bằng ống nối, cùm

BB.30100 Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn hdpe 1 lớp nối bằng ống nối

BB.30200 Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn hdpe 2 lớp nối bằng cúm

BB.30300 Lắp đặt côn, cút, măng sông nhựa nhôm

BB.31000 Gia công và lắp đặt phụ tùng ống thông gió

BB.31100 Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp mặt bích

BB.31200 Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió tròn ghép mí, nối bằng phương pháp mặt bích

BB.31300 Gia công và LĐ kính bích thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp mặt bích

BB.31400 Gia công và LĐ kính bích thông gió tròn đều ghép mí, nối bằng pp mặt bích

BB.31500 Gia công và lắp đặt bích vuông

BB.31600 Gia công và lắp đặt bích tròn

BB.31700 Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng PP mặt bích

BB.31800 Gia công và lắp đặt kính bích thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích

BB.31900 Gia công và lắp đặt kính bích thông gió tròn đều ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích

BB.32000 Gia công, lắp đặt thanh tăng cường và giá đỡ ống cho hệ thống điều hòa không khí; cửa các loại

BB.32100 Gia công, lắp đặt thanh tăng cường

BB.32200 Gia công và lắp đặt giá đỡ ống điều hòa không khí

BB.32300 Lắp đặt cửa lưới

BB.32400 Lắp đặt gió đơn

BB.32500 Lắp đặt cửa gió kép

BB.32600 Lắp đặt cửa phân phối khí

BB.33000 Lắp đặt bu, be các loại

BB.33100 Lắp đặt bu

BB.33200 Lắp đặt be

BB.33300 Lắp đặt mối nối mềm

BB.33400 Lắp đặt mối nối liên kết trên tuyến dẫn xăng, dầu

BB.33500 Lắp đai khởi thủy

BB.34000 Lắp đặt trụ và họng cứu hoả

BB.34100 Lắp đặt trụ cứu hoả

BB.34200 Lắp đặt họng cứu hoả

BB.35100 Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng

BB.35200 Lắp đặt đồng hồ đo áp lực

BB.36100 Lắp đặt van mặt bích

BB.36200 Lắp đặt van xả khí

BB.36300 Lắp đặt van phao điều chỉnh tốc độ lọc

BB.36400 Lắp đặt van đáy

BB.36500 Lắp đặt van điện

BB.36600 Lắp đặt van ren

BB.36700 Lắp đặt van dẫn xăng dầu nối bằng phương pháp mặt bích

BB.37100 Lắp bích thép

BB.38100 Lắp nút bịt nhựa nối măng sông

BB.38200 Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm

BB.39000 Cắt ống thép, ống nhựa

BB.39100 Cắt ống hdpe bằng thủ công

BB.39200 Cắt ống thép bằng ô xy - axetylen

BB.39300 Cắt ống thép bằng ô xy - đất đèn

BB.39400 Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay

BB.40000 Thử áp lực các loại đường ống, độ kín đường ống thông gió, khử trùng ống nước

BB.40100 Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép

BB.40200 Thử áp lực đường ống bê tông

BB.40300 Thử áp lực đường ống nhựa

BB.40400 Thử nghiệm đường ống thông gió

BB.40500 Công tác khử trùng ống nước

BB.41100 Lắp đặt chậu rửa -lắp đặt thuyền tắm

BB.41200 Lắp đặt chậu xí

BB.41300 Lắp đặt chậu tiểu

BB.41400 Lắp đặt vòi tắm hương sen

BB.41500 Lắp đặt vòi rửa

BB.42100 Lắp đặt thùng đun nước nóng

BB.42200 Lắp đặt phễu thu

BB.42300 Lắp đặt ống kiểm tra thành phần công việc

BB.42400 Lắp đặt gương soi và các dụng cụ

BB.42500 Lắp đặt vòi rửa vệ sinh

BB.43100 Lắp đặt bể chứa nước bằng inox

BB.43200 Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa

CHƯƠNG III- BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG, PHỤ TÙNG VÀ THIẾT BỊ

BC.11100 Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông khoáng

BC.11200 Bảo ôn thiết bị thông gió bằng bông khoáng

BC.12100 Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông thủy tinh

BC.12200 Bảo ôn thiết bị thông gió bằng bông thủy tinh

BC.13000 Bảo ôn đường ống bằng bông khoáng

BC.13100 Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm)

BC.13200 Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm)

BC.13300 Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50mm)

BC.13400 Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100mm)

BC.14100 Bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp

CHƯƠNG IV: KHAI THÁC NƯỚC NGẦM

BD.11100 Lắp đặt và tháo dỡ máy, thiết bị khoan giếng

BD.12000 Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan ≤50m

BD.12100 Đường kính lỗ khoan từ 300mm đến <400mm

BD.12200 Đường kính lỗ khoan từ 400mm đến ≤500mm

BD.12300 Đường kính lỗ khoan từ 500mm đến ≤600mm

BD.12400 Đường kính lỗ khoan từ 600mm đến <700mm

BD.12500 Đường kính lỗ khoan từ 700mm đến <800mm

BD.12600 Đường kính lỗ khoan từ 800mm đến <900mm

BD.12700 Đường kính lỗ khoan từ 900mm đến <1000mm

BD.13000 Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m

BD.13100 Đường kính lỗ khoan từ 300mm đến <400mm

BD.13200 Đường kính lỗ khoan từ 400mm đến <500mm

BD.13300 Đường kính lỗ khoan từ 500mm đến <600mm

BD.13400 Đường kính lỗ khoan từ 600mm đến <700mm

BD.13500 Đường kính lỗ khoan từ 700mm đến <800mm

BD.14000 Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54cv độ sâu khoan ≤50m

BD.14100 Đường kính lỗ khoan <200mm

BD.14200 Đường kính lỗ khoan 200mm đến <300mm

BD.15000 Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54cv độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m

BD.15100 Đường kính lỗ khoan <200mm

BD.15200 Đường kính lỗ khoan 200mm đến <300mm

BD.16000 Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54cv độ sâu khoan từ 100m đến ≤150m

BD.16100 Đường kính lỗ khoan <200mm

BD.16200 Đường kính lỗ khoan 200mm đến <300mm

BD.17000 Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54cv, độ sâu khoan từ 150m đến ≤200m

BD.17100 Đường kính lỗ khoan <200mm

BD.17200 Đường kính lỗ khoan 200mm đến <300mm

BD.18000 Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv độ sâu khoan ≤50m

BD.18100 Đường kính lỗ khoan 300mm đến <400mm

BD.18200 Đường kính lỗ khoan 400mm đến <500mm

BD.18300 Đường kính lỗ khoan 500mm đến <600mm

BD.18400 Đường kính lỗ khoan 600mm đến <700m

BD.18500 Đường kính lỗ khoan 700mm đến <800mm

BD.18600 Đường kính lỗ khoan 800mm đến <900mm

BD.18700 Đường kính lỗ khoan 900mm đến <1000mm

BD.19000 Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m

BD.19100 Đường kính lỗ khoan 300mm đến <400mm

BD.19200 Đường kính lỗ khoan 400mm đến <500mm

BD.19300 Đường kính lỗ khoan 500mm đến <600mm

BD.19400 Đường kính lỗ khoan 600mm đến <700mm

BD.20000 Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv độ sâu khoan từ 100m đến ≤150m

BD.20100 Đường kính lỗ khoan 300mm đến <400mm

BD.20200 Đường kính lỗ khoan 400mm đến <500mm

BD.20300 Đường kính lỗ khoan 500mm đến <600mm

BD.21000 Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan từ 150m đến ≤200m

BD.21100 Đường kính lỗ khoan 300mm đến <400mm

BD.21200 Đường kính lỗ khoan 400mm đến <500mm

BD.22000 Lắp đặt kết cấu giếng

BD.22100 Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp hàn

BD.22200 Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp nối ren

BD.22300 Chống ống

BD.23000 Thổi rửa giếng khoan

BD.23100 Độ sâu giếng khoan <100m

BD.23200 Độ sâu giếng khoan từ 100m đến ≤150m

BD.23300 Độ sâu giếng khoan từ 150m đến ≤200m

BD.24100 Chèn sỏi, sét

BD.25100 Vận chuyển mùn khoan

BD.26000 Lắp đặt phụ kiện nhà máy nước

BD.26100 Lắp đặt chụp lọc sứ, chụp lọc nhựa

BD.26200 Lắp đặt chậu điện giải

BẢNG GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG

MỤC LỤC