PHỤ LỤC 01

QUY TRÌNH KỸ THUẬT QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2017 của UBND thành phố Hà Nội)

1. Quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường không khí xung quanh thực hiện theo Thông tư số 28/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn.

2. Quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường tiếng ồn theo Thông tư số 28/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn.

3. Quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước mặt lục địa theo Thông tư số 29/2011/TT-BTNMT ngày 01/8/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước mặt lục địa.

4. Quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường đất theo Thông tư số 33/2011/TT-BTNM ngày 01/8/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường đất.

5. Quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước dưới đất theo Thông tư số 30/2011/TT-BTNMT ngày 01/8/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước dưới đất.

6. Quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước thải theo Thông tư số 29/2011/TT-BTNMT ngày 01/8/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước mặt lục địa.

7. Quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước mưa theo Thông tư số 32/2011/TT-BTNMT ngày 01/8/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc chất lượng nước mưa.

8. Quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường khí thải theo Thông tư số 40/2015/TT-BTNMT ngày 17/8/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật quan trắc khí thải.

9. Quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường Phóng xạ theo Thông tư số 16/2013/TT-BKHCN ngày 30/7/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia.

PHỤ LỤC 02

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2017 của UBND thành phố Hà Nội)

1 - Định mức nhân công cho các hoạt động lấy mẫu tại hiện trường (ngoại nghiệp)

| STT | Mã hiệu | Thông số quan trắc | Phương pháp phân tích | Định biên | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | KHÔNG KHÍ XUNG QUANH |  |  |  |
| A | Hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh |  |  |
| 1 | 1KK1 | Nhiệt độ, độ ẩm | QCVN 46:2012 | 1QTVCĐ2 | 0.15 |
| 2 | 1KK2 | Vận tốc gió, hướng gió | QCVN 46:2012 | 1QTVCĐ2 | 0.15 |
| 3 | 1KK3 | Áp suất khí quyển | QCVN 46:2012 | 1QTVCĐ2 | 0.15 |
| 4 | 1KK4a1,2 | TSP, Pb | TCVN 5067:1995 | 1QTV3 | 0.24 |
| 5 | 1KK4a3 | PM10, PM2,5 | TCVN 5067:1995 + TCVN 6152:1995 | 1QTV3 | 0.24 |
| 6 | 1KK5 | CO (TCVN 5972:1995) | AS/NZS 3580.9.7.2009 | 1QTV2 | 0.24 |
| 7 | 1KK6 | NO2 | TCVN 5972:1995 | 1QTV2 | 0.30 |
| 8 | 1KK7 | SO2 | TCVN 6137:2009 | 1QTV2 | 0.30 |
| 9 | 1KK8 | O3 | TCVN 5971:1995 | 1QTV3 | 0.40 |
| 10 | 1KK9 | Amoniac (NH3) | TCVN 7171:2002 | 1 QTV2 | 0.40 |
| 11 | 1KK10 | Hydrosunfua (H2S) | MASA 401 | 1 QTV2 | 0.40 |
| 12 | 1KK11a | Benzen (C6H6) | MASA 701 | 1 QTV3 | 0.40 |
| 13 | 1KK11b | Toluen (C6H5CH3) | NIOSH 1501:2003 | 1 QTV3 | 0.40 |
| 14 | 1KK11c | Xylen (C6H4(CH3)2 | NIOSH 1501:2003 | 1 QTV3 | 0.40 |
| 15 | 1KK11d | Styren (C6H5CHCH2) | NIOSH 1501:2003 | 2 QTV3 | 0.40 |
| 16 | 1KK12 | Asen (As) | NIOSH 1501:2003 | 1QTV3 | 0.25 |
| 17 | 1KK13 | Cadimi (Cd) | SMEWW 3113B:2012 | 1QTV3 | 0.25 |
| 18 | 1KK14 | Formaldehyt | TCVN 8246:2009 | 1 QTV3 | 0.25 |
| 19 | 1KK15 | Phenol | NIOSH 2541:1994 | 1 QTV3 | 0.25 |
| 20 | 1KK16 | Tetracloetylen | NIOSH 2546:1994 | 1 QTV3 | 0.25 |
| 21 | 1KK17 | vinyclorua | NIOSH 1003:2003 | 1 QTV3 | 0.25 |
| 22 | 1KK18 | Hvdroflorua (HF) | NIOSH 1007:1004 | 1QTV2 | 0.25 |
| B | Hoạt động quan trắc tiếng ồn |  |  |  |
| a | Tiếng ồn giao thông |  |  |  |
| 23 | 1TO1 | Mức ồn trung bình (LAeq); - Mức ồn cực đại (LAmax) | TCVN 7878-1:2008 + TCVN 7878-2:2010 | 1QTVCĐ2 | 0.19 |
| 24 | 1TO2 | Cường độ dòng xe | TCVN 7878-1:2008 | 1QTVCĐ3 | 0.90 |
| b | Tiếng ồn Khu công nghiệp và Đô thị |  |  | - |
| 25 | 1TO3 | Mức ồn trung bình (LAeq); - ồn cực đại (LAmax); - Mức ồn phân vị (LA50) | TCVN 7878-1:2008 + TCVN 7878-2:2010 | 1QTVCĐ2 | 0.25 |
| 26 | 1TO4 | Mức ồn theo tần số (dải Octa) | TCVN 7878-1:2008 + TCVN 7878-2:2010 | 1QTVCĐ2 | 0.50 |
| II |  | NƯỚC MẶT |  |  |  |
| 1 | 1NM1 | Nhiệt độ nước, pH | TCVN 6492:2011 | 1QTVCĐ3 | 0.20 |
| 2 | 1NM2 | Oxy hòa tan (DO) | TCVN 7325:2004 | 1QTVCĐ3 | 0.20 |
| 3 | 1NM3 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS), Độ dẫn điện (EC) | SMEWW 2540C; SMEWW 2510B | 1QTVCĐ3 | 0.20 |
| 4 | 1NM4 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | TCVN 6625:2000 | 1QTV1 | 0.15 |
| 5 | 1NM5,6 | Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5); Nhu cầu oxy hóa học (COD) | TCVN 6001-1:2008 | 1QTV1 | 0.15 |
| 6 | 1NM7 | Nitơ amôn (NH4+); Nitrite (NO2-); Nitrate (NO3-); Tổng N, Tổng P; Sulphat (SO42-), Florua (F-), Crom (VI), Photphat (PO43-); Clorua (Cl-); Kim loại nặng Pd, Cd, Hg, As, Fe, Cu, Zn, Mn, Ni | TCVN 6179:1996 | 1QTV2 | 0.22 |
| 7 | 1NM8 | Tổng Dầu, mỡ | ASTM D3650 - 1993 | 1QTV4 | 0.15 |
| 8 | 1NM9a | Coliform | TCVN 6167-1-1996. TCVN 6167-2-1996 | 1QTV3 | 0.15 |
| 9 | 1NM9b | E.Coli | TCVN 6167-1-1996. TCVN 6167-2-1996 | 1QTV3 | 0.15 |
| 10 | 1NM10 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ | EPA 8270D | 1QTV4 | 0.15 |
| 11 | 1NM11 | Thuốc BVTV nhóm Phot pho hữu cơ | EPA 8141B:2007 | 1QTV4 | 0.15 |
| 12 | 1NM12 | Xyanua (CN-) | APPHA 4500-F | 1QTV3 | 0.15 |
| 13 | 1NM13 | Chất hoạt động bề mặt | TCVN 6622:2000 | 1QTV4 | 0.15 |
| 14 | 1NM14 | Phenol | TCVN 6216-1996 | 1QTV2 | 0.22 |
| 15 | 1NM15 | Phân tích đồng thời các kim loại | TCVN 6665:2011 | 1QTV2 | 0.22 |
| 16 | 1NM16 | Hóa chất trừ cỏ | EPA 8151A:2007 | 1QTV4 | 0.15 |
| 17 | 1NM17 | Crom (III) | TCVN 7939:2008 + TCVN 6222:1996 | 1QTV2 | 0.25 |
| 18 | 1NM18 | Hóa chất BVTV Pyrethroid | EPA 614 | 1QTV4 | 0.15 |
| III |  | ĐẤT |  |  |  |
| 1 | 1Đ2 | Kim loại nặng (Pb, Cd, As, Cu, Zn) | (TCVN 5989-1995) | 1QTV3 | 0.25 |
|  |  |  | (TCVN 5990-1995) |  |  |
|  |  |  | (TCVN 6626:2000) |  |  |
|  |  |  | TCVN 6193 và TCVN 6222-1996 |  |  |
|  |  |  | TCVN 6193 và TCVN 6222-1996 |  |  |
| 2 | 1Đ3a | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ: 666, Lindan, Aldrin, Dieldrin, DDE, DDD, DDT, Alpha-Endosulfan, Beta-Endosulfan, Endosulfan-sulfate, Endrin, Endrin Aldehyde, Alpha-HCH, Beta- HCH, Delta- HCH, Heptaclor, Trans- Heptaclor Epoxide, Methoxyclor | TCVN 8061:2009 | 1QTV3 | 0.30 |
| IV |  | NƯỚC DƯỚI ĐẤT |  |  |  |
| 1 | 1NN1 | pH | TCVN 6492:2011 | QTV2 | 0.22 |
| 2 | 1NN2 | Oxy hòa tan (DO) | TCVN 7325:2004 | QTV2 | 0.22 |
| 3 | 1NN3 | Độ dẫn điện (EC) | APHA 2130.B | QTV2 | 0.22 |
| 4 | 1NN4 | Lấy mẫu, phân tích đồng thời: Nhiệt độ, pH, Oxy hòa tan (DO), Độ đục, Độ dẫn điện (EC), Thế Oxy hóa khử (ORP), Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | đo nhanh bằng máy | QTV3 | 0.70 |
| 5 | 1NN5a | Chất rắn lơ lửng (SS) | TCVN 6625:2000 | QTV1 | 0.12 |
| 6 | 1NN5b | Chất rắn tổng số (TS) | SMEWW 2540:2012 | QTV1 | 0.12 |
| 7 | 1NN6 | Độ cứng tổng số theo CaCO3 | APHA 2340.C | QTV1 | 0.12 |
| 8 | 1NN7 | Nitơ amôn (NH4+), Nitrite (NO2-), Nitrate (NO3-), Chất rắn lơ lửng (SS), Chất rắn tổng số (TS), Chỉ số permanganat, Oxyt Silic (SiO3), Tổng N, Tổng P, Sulphat (SO42-), Photphat (PO3-), Clorua (Cl-), KLN Pb, Cd, Hg, As, Se, Cr (VI), Fe, Cu, Zn, Mn, Ni, Phenol | TCVN 6187:1996 | QTV2 | 0.24 |
| 9 | 1NN8 | Cyanua (CN-) | APHA 4500-CN.C | QTV3 | 0.15 |
| 10 | 1NN9 | Coliform. Ecoli | TCVN 6167-2-1996 | QTV3 | 0.15 |
| 11 | 1NN10 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ: (Aldrin+Dieldrin, BHC, DDT, Heptachlor&Heptachlorepoxide) | EPA 8270D | QTV3 | 0.15 |
| 12 | 1NN11 | Thuốc BVTV nhóm Photpho hữu cơ | EPA 8141B:2007 | QTV3 | 0.15 |
| 13 | 1NN12 | Phân tích đồng thời các kim loại | TCVN 6665:2011 | QTV2 | 0.24 |
| 14 | 1NN13 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid | EPA 614 | 1QTV3 | 0.15 |
| V |  | NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP |  |  |  |
| 1 | 1NT1 | Nhiệt độ | SMEWW 2550B:2012 | 2QTV1 | 0.15 |
| 2 | 1NT2 | pH | TCVN 6492:2011 | 2QTV1 | 0.15 |
| 3 | 1NT3 | TDS, Độ màu | SMEWW2540C:2012 | 1 QTV1 | 0.25 |
| 4 | 1NT4 | Oxy hòa tan (DO) | TCVN 7325:2004 | 1QTVCĐ3 | 0.24 |
| 5 | 1NT5 | Độ đục | TCVN 6184:2008 | 1QTV2 | 0.25 |
| 6 | 1NT6 | Độ dẫn điện (EC) | APHA 2130.B | 1QTVCĐ3 | 0.24 |
| 7 | 1NT7 | Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) | TCVN 6001-1:2008 | 1 QTV1 | 0.25 |
| 8 | 1NT8 | Nhu cầu oxy hóa học (COD) | APHA 5220 | 1QTV1 | 0.25 |
| 9 | 1NT9 | Chất rắn lơ lửng (SS) | TCVN 6625:2000 | 1QTV2 | 0.25 |
| 10 | 1NT10 | CoIiform | TCVN 6167-2-1996 | 1QTV2 | 0.25 |
| 11 | 1NT11 | Tổng Dầu, mỡ khoáng | TCVN 5070:1995 | 1QTV3 | 0.25 |
| 12 | 1NT12 | Xyanua (CN-) | APHA 4500-CN.C | 1QTV2 | 0.25 |
| 13 | 1NT13 | Tổng N | ALPHA 4500-P.B.E | 1QTV2 | 0.25 |
| 14 | 1NT14 | Tổng P | ALPHA 4500-N | 1QTV2 | 0.25 |
| 15 | 1NT15 | Nitơ amôn (NH4+) | TCVN 6179-1996 | 1QTV2 | 0.25 |
| 16 | 1NT16 | Crom (VI) | TCVN 7939:2008 | 1QTV2 | 0.25 |
| 17 | 1NT17 | Nitrate (NO3) | TCVN 6180-1996 | 1QTV2 | 0.25 |
| 18 | 1NT18 | Sulphat (SO42) | TCVN 6200-1996 | 1QTV2 | 0.25 |
| 19 | 1NT19 | Photphat (PO43-) | TCVN 6202-1996 | 1QTV2 | 0.25 |
| 20 | 1NT20 | Florua (F-) | APPHA 4500-F | 1QTV2 | 0.25 |
| 21 | 1NT21 | Clorua (Cl-) | TCVN 6194-1-1996 | 1QTV2 | 0.25 |
| 22 | 1NT22 | Clo dư (Cl2) | Hach Method 8021 | 1QTV2 | 0.25 |
| 23 | 1NT23 | Kim loại nặng (Pb, Cd) | TCVN 6193-1996 và TCVN 6197-2008 | 1QTV2 | 0.25 |
| 24 | 1NT24 | Kim loại nặng (Hg, As) | TCVN 6626 : 2000 | 1QTV2 | 0.25 |
| 25 | 1NT25 | Kim loại (Ni, Cu, Zn, Mn, Fe, Cr) | TCVN 6193 và TCVN 6222 - 1996 | 1QTV2 | 0.25 |
| 26 | 1NT26 | Phenol | TCVN 6216-1996 | 1QTV2 | 0.25 |
| 27 | 1NT27 | Chất hoạt động bề mặt | TCVN 6622:2000 | 1QTV2 | 0.25 |
| 28 | 1NT28 | HCBVTV clo hữu cơ | EPA 8270D | 1QTV3 | 0.25 |
| 29 | 1NT29 | HCBVTV phot pho hữu cơ | EPA 8141B:2007 | 1QTV3 | 0.25 |
| 30 | 1NT30 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid | EPA 614 | 1QTV4 | 0.15 |
| 31 | 1NT31 | Dầu mỡ Động thực vật | TCVN 5070:1995 | 1QTV4 | 0.15 |
| 32 | 1NT32 | Shalmonella | TCVN 9717:2013 | 1QTV3 | 0.15 |
| 33 | 1NT33 | Shigella | TCVN 8131:2009 | 1QTV3 | 0.15 |
| VI |  | KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP |  |  |  |
| a | Các thông số khí tượng |  |  |  |
| 1 | 1KT1 | Nhiệt độ, độ ẩm | QCVN 46:2012 | 1 QTV2 | 0.30 |
| 2 | 1KT2 | Vận tốc gió, hướng gió | QCVN 46:2012 | 1 QTV2 | 0.30 |
| 3 | 1KT3 | Áp suất khí quyển | QCVN 46:2012 | 1 QTV2 | 0.30 |
| b | Các thông số khí thải |  |  |  |
| 4 | 1KT4 | Nhiệt độ | đo trực tiếp bằng máy | 1 QTV4 | 0.50 |
| 5 | 1KT5 | Vận tốc | EPA method 2 | 1 QTV4 | 0.50 |
| 6 | 1KT6,7... 10 | Khí oxy (O2), Khí Lưu huỳnh dioxit (SO2), Khí CO, Khí Cacbon dioxit, Khí NO, Khí Nitơ dioxit (NO2), Khí Nox | sử dụng thiết bị đo trực tiếp | 1 QTV3 | 0.75 |
| 7 | 1KT11 | Bụi tổng số (PM) | EPA method 17 | 4QTV4 | 0.50 |
| 8 | 1KT12,13,14 | Các kim loại Pb, Sb, As, Hg, Cd, Cu, Zn, Cr, Mn, Ni, Se | EPA method 29 | 2 QTV4 | 0.50 |
| c | Các đặc tính nguồn thải |  |  |  |
| 9 | 1KT15 | Chiều cao nguồn thải, Đường kính trong miệng ống khói | đo trực tiếp bằng máy | 1 QTV2 | 1.00 |
| 10 | 1KT16 | Lưu lượng khí thải | EPA method 2 | 1 QTV4 | 1.00 |
| VII |  | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHÓNG XẠ |  |  |
| 1 | 1PX5b | Tổng hoạt độ Beta và tổng hoạt độ Anpha trong mẫu nước (2 thông số) |  | 1QTV3 | 2.00 |

2 - Chi tiết chi phí nhân cho các hoạt động phân tích trong phòng thí nghiệm (nội nghiệp)

| STT | Mã hiệu | Thông số quan trắc | Định biên | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  | KHÔNG KHÍ XUNG QUANH |  |  |
| A | Hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh |
| 1 | 2KK4a1,3 | TSP, PM10, PM2,5 | 1KS1 | 0.16 |
| 2 | 2KK4a2 | Pb | 1KS3 | 0.36 |
| 3 | 2KK5 | CO (TCVN 5972:1995) | 1KS3 | 0.52 |
| 4 | 2KK6 | NO2 | 1KS2 | 0.52 |
| 5 | 2KK7 | SO2 | 1KS2 | 0.56 |
| 6 | 2KK8 | O3 | 1KS3 | 0.56 |
| 7 | 2KK9 | NH3 | 1KS2 | 0.52 |
| 8 | 2KK10 | H2S | 1KS2 | 0.52 |
| 9 | 2KK11a | Benzen | 1KS5 | 0.80 |
| 10 | 2KK11b | Toluen | 1KS5 | 0.80 |
| 11 | 2KK11c | Xylen | 1KS5 | 0.80 |
| 12 | 2KK11d | Styren (C6H5CHCH2) | 1KS5 | 0.80 |
| 13 | 2KK12 | As | 1KS3 | 0.25 |
| 14 | 2KK13 | Cd | 1KS3 | 0.25 |
| 15 | 2KK14 | Formaldehyt | 1KS5 | 0.80 |
| 16 | 2KK15 | Phenol | 1KS5 | 0.80 |
| 17 | 2KK16 | Tetracloetylen | 1KS5 | 0.80 |
| 18 | 2KK17 | vinyclorua | 1KS5 | 0.80 |
| 19 | 2KK18 | HF | 2KS2 | 0.52 |
| B | Hoạt động quan trắc tiếng ồn |
| a | Tiếng ồn giao thông |  |  |
| 20 | 2TO1 | - Mức ồn trung bình (LAeq); - Mức ồn cực đại (LAmax) | 1KS2 | 0.20 |
| 21 | 2TO2 | Cường độ dòng xe | 1KS2 | 0.35 |
| b | Tiếng ồn Khu công nghiệp và Đô thị |  |  |
| 22 | 2TO3 | - Mức ồn trung bình(LAeq); - Mức ồn cực đại (LAmax); - Mức ồn phân vị (LA50) | 1KS2 | 0.20 |
| 23 | 2TO4 | Mức ồn theo tần số (dải Octa) | 1KS2 | 0.35 |
| II |  | NƯỚC MẶT LỤC ĐỊA |  |  |
| 1 | 2NM4 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | 1KSCĐ2 | 0.45 |
| 2 | 2NM5 | Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) | 1KS1 | 0.40 |
| 3 | 2NM6 | Nhu cầu oxy hóa học (COD) | 1KS1 | 0.55 |
| 4 | 2NM7a | Nitơ amôn (NH4+) | 1KS1 | 0.50 |
| 5 | 2NM7b | Nitrite (NO2-) | 1KS1 | 0.50 |
| 6 | 2NM7c | Nitrate (NO3-) | 1KS1 | 0.50 |
| 1 | 2NM7d | Tổng P | 1KS2 | 0.70 |
| 8 | 2NM7đ | Tổng N | 1KS2 | 0.80 |
| 9 | 2NM7e | Kim loại nặng (Pb, Cd) | 1KS3 | 0.90 |
| 10 | 2NM7g1 | Kim loại nặng (As) | 1KS3 | 0.90 |
| 11 | 2NM7g2 | Kim loại nặng (Hg) | 1KS4 | 0.80 |
| 12 | 2NM7h | Kim loại (Fe, Cu, Zn, Mn, Cr, Ni) | 1KS2 | 0.70 |
| 13 | 2NM7i | Sulphat (SO42-) | 1KS2 | 0.60 |
| 14 | 2NM7k | Photphat (PO43-) | 1KS2 | 0.60 |
| 15 | 2NM7l | Clorua (Cl-) | 1KSCĐ2 | 0.50 |
| 16 | 2NM7m | Florua (F-) | 1KS2 | 0.50 |
| 17 | 2NM7n | Crom (VI) | 1KS2 | 0.50 |
| 18 | 2NM8 | Tổng Dầu, mỡ | 1KS3 | 0.90 |
| 19 | 2NM9a | Coliform | 1KS2 | 0.80 |
| 20 | 2NM9b | E.Coli | 1KS2 | 0.80 |
| 21 | 2NM10 | Hóa chất BVTV nhóm Clo hữu cơ | 1KS3 | 2.00 |
| 22 | 2NM11 | Hóa chất BVTV nhóm Photpho hữu cơ | 1KS3 | 2.00 |
| 23 | 2NM12 | Xyanua (CN) | 1KS2 | 0.60 |
| 24 | 2NM13 | Chất hoạt động bề mặt | 1KS3 | 1.00 |
| 25 | 2NM14 | Phenol | 1KS3 | 1.00 |
| 26 | 2NM15 | Phân tích đồng thời các kim loại | 1KS3 | 1.00 |
| 27 | 2NM16 | Hóa chất trừ cỏ | 1KS4 | 0.15 |
| 28 | 2NM17 | Crom (III) | 1KS2 | 0.25 |
| 29 | 2NM18 | Hóa chất BVTV Pyrethroid | 1KS4 | 3.00 |
| III |  | ĐẤT |  |  |
| 1 | 2Đ1a | KLN (Pb, Cd) | 1KS3 | 0.80 |
| 2 | 2Đ1b | Asen (As) | 1KS3 | 0.80 |
| 3 | 2Đ1c | Đồng (Cu), Kẽm (Zn) | 1KS2 | 0.70 |
| 4 | 2Đ2 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ | 1KS4 | 2.00 |
| IV |  | NƯỚC DƯỚI ĐẤT |  |  |
| 1 | 2NN5a | Chất rắn lơ lửng (SS) | 1KS1 | 0.45 |
| 2 | 2NN5b | Chất rắn tổng số (TS) | 1KSCĐ2 | 0.50 |
| 3 | 2NN6 | Độ cứng tổng số theo CaCO3 | 1KSCĐ2 | 0.50 |
| 4 | 2NN7a | COD (KMnO4) | 1KS1 | 0.50 |
| 5 | 2NN7b | Nitơ amôn (NH4+) | 1KS1 | 0.50 |
| 6 | 2NN7c | Nitrit (NO2-) | 1KS1 | 0.50 |
| 7 | 2NN7d | Nitrat (NO3-) | 1KS1 | 0.50 |
| 8 | 2NN7đ | Sulphat (SO42-) | 1KS1 | 0.50 |
| 9 | 2NN7e | Florua (F-) | 1KS2 | 0.50 |
| 10 | 2NN7f | Photphat (PO43-) | 1KS2 | 0.50 |
| 11 | 2NN7i | Crom (VI) (Cr6+) | 1KS2 | 0.50 |
| 12 | 2NN7l | Clorua (Cl-) | 1KSCĐ2 | 0.50 |
| 13 | 2NN7m | Kim loại nặng (Pb, Cd) | 1KS3 | 0.90 |
| 14 | 2NN7n | Kim loại nặng (Hg, As, Se) | 1KS3 | 0.90 |
| 15 | 2NN7p | Kim loại (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Ni) | 1KS2 | 0.65 |
| 16 | 2NN7q | Phenol | 1KS2 | 1.00 |
| 17 | 2NN8 | Cyanua (CN-) | 1KS2 | 0.65 |
| 18 | 2NN9a | Coliform | 1KS2 | 0.80 |
| 19 | 2NN9b | E.Coli | 1KS2 | 0.80 |
| 20 | 2NN10 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ (Aldrin+Dieldrin, BHC, DDT, Heptachlor &Heptachlorepoxicle) | 1KS2 | 2.20 |
| 21 | 2NN11 | Thuốc BVTV nhóm Phot pho hữu cơ | 1KS3 | 2.20 |
| 22 | 2NN12 | Phân tích đồng thời các kim loại | 1KS4 | 0.90 |
| 23 | 2NN13 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid | 1KS4 | 3.00 |
| V |  | NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP |  |  |
| 1 | 2NT7 | Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) | 1KS1 | 0.52 |
| 2 | 2NT8 | Nhu cầu oxy hóa học (COD) | 1KS1 | 0.52 |
| 3 | 2NT9 | Chất rắn lơ lửng (SS) | 1KS1 | 0.47 |
| 4 | 2NT10 | Coliform | 1KS2 | 0.85 |
| 5 | 2NT11 | Tổng Dầu, mỡ khoáng | 1KS3 | 1.00 |
| 6 | 2NT12 | Cyanua (CN-) | 1KS2 | 0.62 |
| 7 | 2NT13 | Tổng N | 1KS2 | 0.62 |
| 8 | 2NT14 | Tổng P | 1KS2 | 0.62 |
| 9 | 2NT15 | Nitơ amôn (NH4+) | 1KS1 | 0.52 |
| 10 | 2NT16 | Crom (VI) | 1KS2 | 0.52 |
| 11 | 2NT17 | Nitrate (NO3) | 1KS1 | 0.52 |
| 12 | 2NT18 | Sulphat (SO42) | 1KS2 | 0.50 |
| 13 | 2NT19 | Photphat (PO43-) | 1KS2 | 0.50 |
| 14 | 2NT20 | Florua (F-) | 1KS2 | 0.52 |
| 15 | 2NT21 | Clorua (Cl-) | 1KSCĐ2 | 0.52 |
| 16 | 2NT22 | Clo dư (Cl2) | 1KS2 | 1.00 |
| 17 | 2NT23 | Kim loại nặng (Pb, Cd) | 1KS3 | 0.90 |
| 18 | 2NT24 | Kim loại nặng (Hg, As) | 1KS4 | 0.90 |
| 19 | 2NT25 | Kim loại (Ni, Cu, Zn, Mn, Fe, Cr) | 1KS2 | 0.72 |
| 20 | 2NT26 | Phenol | 1KS3 | 1.00 |
| 21 | 2NT27 | Chất hoạt động bề mặt | 1KS4 | 1.00 |
| 22 | 2NT28 | HCBVTV clo hữu cơ | 1KS3 | 1.55 |
| 23 | 2NT29 | HCBVTV phot pho hữu cơ | 1KS3 | 1.55 |
| 24 | 2NT30 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid | KS4 | 1.00 |
| 25 | 2NT31 | Dầu mỡ Động thực vật | 1KS4 | 0.15 |
| 26 | 2NT32 | Shalmonella | 1KS3 | 0.15 |
| 27 | 2NT33 | Shigella | 1KS3 | 0.15 |
| VI |  | KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP |  |  |
| 1 | 2KT6 | Khí CO | 1KS2 | 0.80 |
| 2 | 2KT7,..,10 | NO, NOx, NO2, SO2 | 1KS2 | 0.50 |
| 3 | 2KT11 | Bụi tổng số | 1KS2 | 0.50 |
| 4 | 2KT12 | Cd, Pb | 1KS3 | 0.50 |
| 5 | 2KT13 | As, Sb, Se | 1KS3 | 0.50 |
| 6 | 2KT14 | Cu, Cr, Mn, Ni, Zn | 1KS3 | 0.50 |
| VII |  | PHÓNG XẠ |  |  |
| 1 | 2PX5b | Tổng hoạt độ Beta và tổng hoạt độ Anpha trong mẫu nước (02 thông số) | 1KS4 | 1.00 |

3. Định mức công cụ, dụng cụ tại hiện trường

| STT | Hạng mục | Đơn vị tính | Thời gian | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh |  |
| 1KK1 | Nhiệt độ, độ ẩm |  |  |  |
| 1 | Đầu đo | cái | 6 | 0.08 |
| 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0.152 |
| 3 | Ủng | đôi | 12 | 0.152 |
| 4 | Mũ cứng | cái | 12 | 0.152 |
| 5 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0.08 |
| 6 | Tất sợi | đôi | 6 | 0.152 |
| 1KK2 | Vận tốc gió, hướng gió |  |  |  |
| 1 | Đầu đo | cái | 6 | 0.08 |
| 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0.152 |
| 3 | Ủng | đôi | 12 | 0.152 |
| 4 | Mũ cứng | cái | 12 | 0.152 |
| 5 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0.08 |
|  | Tất sợi | đôi | 6 | 0.152 |
| 1KK3 | Áp suất khí quyển |  |  |  |
| 1 | Đầu đo | cái | 6 | 0.08 |
| 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0.152 |
| 3 | Ủng | đôi | 12 | 0.152 |
| 4 | Mũ cứng | cái | 12 | 0.152 |
| 5 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0.08 |
| 6 | Tất sợi | đôi | 6 | 0.152 |
| 1KK4 | TSP, PM10, PM2,5, Pb |  |  |  |
| 1 | Đầu lấy mẫu | cái | 5 | 0.16 |
| 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0.248 |
| 3 | Ủng | đôi | 12 | 0.248 |
| 4 | Mũ cứng | cái | 12 | 0.248 |
| 5 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0.16 |
| 6 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.248 |
| 7 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.248 |
| 8 | Nhíp | cái | 36 | 0.16 |
| 9 | Đĩa cân | cái | 60 | 0.16 |
| 10 | Dây điện đôi dài 50m | dây | 36 | 0.2 |
| 11 | Ổ cắm điện có cầu chì | cái | 36 | 0.2 |
| 12 | Tất sợi | đôi | 6 | 0.248 |
| 1KK5 | CO (TCVN 5972:1995) |  |  |  |
| 1 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 6 | 0.28 |
| 2 | Dây điện đôi dài 50m | dây | 36 | 0.2 |
| 3 | Ổ cắm điện có cầu chì | cái | 36 | 0.2 |
| 4 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0.248 |
| 5 | Ủng | đôi | 12 | 0.248 |
| 6 | Cột tách mao quản | cái | 12 | 0.2 |
| 7 | Mũ cứng | cái | 12 | 0.248 |
| 8 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0.32 |
| 9 | Găng tay | đôi | 6 | 0.5 |
| 10 | Khẩu trang y tế | cái | 6 | 0.248 |
| 11 | Ống thép không rỉ | cái | 12 | 0.3 |
| 12 | Chai CO | cái | 6 | 0.248 |
| 1KK6 | NO2 |  |  |  |
| 1 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 6 | 0.28 |
| 2 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.28 |
| 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0.28 |
| 4 | Pipet 5ml | cái | 6 | 0.28 |
| 5 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0.28 |
| 6 | Bình tia | cái | 6 | 0.28 |
| 7 | Chai NO2 | cái | 6 | 0.28 |
| 8 | Dây điện đôi dài 50m | dây | 36 | 0.28 |
| 9 | Ổ cắm điện có cầu chì | cái | 36 | 0.28 |
| 10 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0.344 |
| 11 | Ủng | đôi | 12 | 0.344 |
| 12 | Mũ cứng | cái | 12 | 0.344 |
| 13 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0.344 |
| 14 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.344 |
| 15 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.344 |
| 16 | Ống hấp thụ | cái | 1 | 1 |
| 17 | Tất sợi | đôi | 6 | 0.344 |
| 1KK7 | SO2 |  |  |  |
| 1 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 6 | 0.28 |
| 2 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.28 |
| 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0.28 |
| 4 | Pipet 5ml | cái | 6 | 0.28 |
| 5 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0.28 |
| 6 | Bình tia | cái | 6 | 0.28 |
| 7 | Chai SO2 | cái | 6 | 0.28 |
| 8 | Dây điện đôi dài 50m | dây | 36 | 0.28 |
| 9 | Ổ cắm điện có cầu chì | cái | 36 | 0.28 |
| 10 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0.344 |
| 11 | Ủng | đôi | 12 | 0.344 |
| 12 | Mũ cứng | cái | 12 | 0.344 |
| 13 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0.344 |
| 14 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.344 |
| 15 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.344 |
| 16 | Tất sợi | cái | 6 | 0.344 |
| 17 | Ống hấp thụ | cái | 1 | 1 |
| 1KK8 | O3 |  |  |  |
| 1 | Ống manifold | cái | 12 | 1 |
| 2 | Ống teflon | ống | 6 | 4 |
| 3 | Dây điện đôi dài 50m | dây | 36 | 0.4 |
| 4 | Ổ cắm điện có cầu chì | cái | 36 | 0.4 |
| 5 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0.504 |
| 6 | Ủng | đôi | 12 | 0.504 |
| 7 | Mũ cứng | cái | 12 | 0.504 |
| 8 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0.36 |
| 9 | Găng tay | đôi | 1 | 0.5 |
| 10 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.504 |
| 11 | Tất sợi | đôi | 6 | 0.504 |
| 1KK9 | Amoniac (NH3) |  |  |  |
| 1 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 6 | 0.28 |
| 2 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.28 |
| 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0.28 |
| 4 | Pipet 5ml | cái | 6 | 0.28 |
| 5 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0.28 |
| 6 | Bình tia | cái | 6 | 0.28 |
| 7 | Dây điện đôi dài 50m | dây | 36 | 0.28 |
| 8 | Ổ cắm điện có cầu chì | cái | 36 | 0.28 |
| 9 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0.344 |
| 10 | Ủng | đôi | 12 | 0.344 |
| 12 | Mũ cứng | cái | 12 | 0.344 |
| 13 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0.344 |
| 14 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.5 |
| 15 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.344 |
| 16 | Ống hấp thụ | cái | 1 | 1 |
| 1KK10 | Hydrosunfua |  |  |  |
| 1 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 6 | 0.28 |
| 2 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.28 |
| 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0.28 |
| 4 | Pipet 5ml | cái | 6 | 0.28 |
| 5 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0.28 |
| 6 | Bình tia | cái | 6 | 0.28 |
| 7 | Dây điện đôi dài 50m | dây | 36 | 0.28 |
| 8 | Ổ cắm điện có cầu chì | cái | 36 | 0.28 |
| 9 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0.344 |
| 10 | Ủng | đôi | 12 | 0.344 |
| 12 | Mũ cứng | cái | 12 | 0.344 |
| 13 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0.344 |
| 14 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.5 |
| 15 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.344 |
| 16 | Ống hấp thụ | cái | 1 | 1 |
| 1KK11 | Benzen (C6H6); Toluen (C6H5CH3); Xylen (C6H4(CH3)2; Styren (C6H5CHCH2) |
| 1 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 6 | 0.28 |
| 2 | Bình thủy tinh đựng mẫu | cái | 6 | 0.28 |
| 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0.28 |
| 4 | Pipet 5ml | cái | 6 | 0.28 |
| 5 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0.28 |
| 6 | Bình tia | cái | 6 | 0.28 |
| 7 | Dây điện đôi dài 50m | dây | 36 | 0.28 |
| 8 | Ổ cắm điện có cầu chì | cái | 36 | 0.28 |
| 9 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0.344 |
| 10 | Ủng | đôi | 12 | 0.344 |
| 12 | Mũ cứng | cái | 12 | 0.344 |
| 13 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0.344 |
| 14 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.5 |
| 15 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.344 |
| 16 | Ống hấp thụ | cái | 1 | 1 |
| 1KK12 | As |  |  |  |
| 1 | Đầu lấy mẫu | cái | 5 | 0.16 |
| 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0.248 |
| 3 | Ủng | đôi | 12 | 0.248 |
| 4 | Tất sợi | đôi | 6 | 0.248 |
| 5 | Mũ cứng | cái | 12 | 0.248 |
| 6 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0.16 |
| 7 | Găng tay | đôi | 1 | 0.248 |
| 8 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.248 |
| 9 | Nhíp | cái | 36 | 0.16 |
| 10 | Đĩa cân | cái | 60 | 0.16 |
| 11 | Dây điện đôi dài 50m | dây | 12 | 0.2 |
| 12 | Ổ cắm điện có cầu chì | cái | 12 | 0.2 |
| 1KK13 | Cd |  |  |  |
| 1 | Đầu lấy mẫu | cái | 5 | 0.16 |
| 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0.248 |
| 3 | Ủng | đôi | 12 | 0.248 |
| 4 | Tất sợi | đôi | 6 | 0.248 |
| 5 | Mũ cứng | cái | 12 | 0.248 |
| 6 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0.16 |
| 7 | Găng tay | đôi | 1 | 0.248 |
| 8 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.248 |
| 9 | Nhíp | cái | 36 | 0.16 |
| 10 | Đĩa cân | cái | 60 | 0.16 |
| 11 | Dây điện đôi dài 50m | dây | 12 | 0.2 |
| 12 | Ổ cắm điện có cầu chì | cái | 12 | 0.2 |
| 1KK14 | Formaldehyt | Như KK12 |  |  |
| 1KK15 | Phenol | Như KK12 |  |  |
| 1KK16 | Tetracloetylen | Như KK12 |  |  |
| 1KK17 | vinyclorua | Như KK12 |  |  |
| 1KK18 | HF |  |  |  |
| 1 | Thùng đựng chai lấy mẫu | cái | 6 | 0.28 |
| 2 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.28 |
| 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0.28 |
| 4 | Pipet 5ml | cái | 6 | 0.28 |
| 5 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0.28 |
| 6 | Bình tia | cái | 3 | 0.28 |
| 7 | Chai SO2 | cái | 6 | 0.28 |
| 8 | Dây điện đôi dài 50m | dây | 36 | 0.28 |
| 9 | Ổ cắm điện có cầu chì | cái | 36 | 0.28 |
| 10 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0.344 |
| 11 | Ủng | đôi | 12 | 0.344 |
| 12 | Tất sợi | đôi | 6 | 0.344 |
| 13 | Mũ cứng | cái | 12 | 0.344 |
| 14 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0.344 |
| 15 | Găng tay | đôi | 1 | 0.344 |
| 16 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.344 |
| 17 | Ống hấp thụ | cái | 1 | 1 |
| B | Tiếng ồn |  |  |  |
| a | Tiếng ồn giao thông |  |  |  |
| 1TO1 | LAeq, Lamax |  |  |  |
| 1 | Chụp đầu đo | Cái | 3 | 0.08 |
| 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0.152 |
| 3 | Giầy | Đôi | 12 | 0.152 |
| 4 | Tất sợi | Đôi | 6 | 0.152 |
| 5 | Mũ cứng | cái | 12 | 0.152 |
| 6 | Khẩu trang y tế | Cái | 1 | 0.152 |
| 7 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0.08 |
| 1TO2 | Cường độ dòng xe |  |  |  |
| 1 | Ghế ngồi | cái | 60 | 0.8 |
| 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0.8 |
| 3 | Giầy | đôi | 12 | 0.8 |
| 4 | Tất sợi | đôi | 6 | 0.8 |
| 5 | Mũ cứng | cái | 12 | 0.8 |
| 6 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.8 |
| 7 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0.8 |
| b | Tiếng ồn Khu công nghiệp và Đô thị |  |  |  |
| 1TO3 | LAeq, LAmax, LA50 |  |  |  |
| 1 | Chụp đầu đo | cái | 3 | 0.1 |
| 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0.2 |
| 3 | Giầy | đôi | 12 | 0.2 |
| 4 | Tất sợi | đôi | 6 | 0.2 |
| 5 | Mũ cứng | cái | 12 | 0.2 |
| 6 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.152 |
| 7 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0.08 |
| 1TO4 | Mức ồn theo tần số (dải Octa) |  |  |  |
| 1 | Chụp đầu đo | cái | 3 | 0.25 |
| 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0.504 |
| 3 | Giầy | đôi | 12 | 0.504 |
| 4 | Tất sợi | đôi | 6 | 0.504 |
| 5 | Mũ cứng | cái | 12 | 0.504 |
| 6 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.504 |
| 7 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0.25 |
| 1 | Kết nối đầu đo | Cái | 5 | 0.8 |
| 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0.152 |
| 3 | Giầy | Đôi | 12 | 0.152 |
| 5 | Mũ cứng | cái | 12 | 0.152 |
| 6 | Khẩu trang y tế | Cái | 1 | 0.152 |
| 7 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0.08 |
| II | MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT |  |  |  |
| 1NM1 | Nhiệt độ nước, pH |  |  |  |
| 1 | Đầu đo | cái | 6 | 0.16 |
| 2 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 9 | 0.2 |
| 5 | Ủng | Đôi | 12 | 0.2 |
| 4 | Tất sợi | Đôi | 6 |  |
| 5 | Mũ cứng | cái | 12 | 0.2 |
| 6 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0.16 |
| 1NM2 | Oxy hòa tan (DO) |  |  |  |
| 1 | Đầu đo | cái | 6 | 0.16 |
| 2 | Cốc nhựa | chiếc | 3 | 0.2 |
| 3 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.2 |
| 4 | Bình tia | cái | 6 | 0.2 |
| 5 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0.2 |
| 6 | Ủng | đôi | 12 | 0.2 |
| 7 | Mũ cứng | cái | 12 | 0.2 |
| 8 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0.16 |
| 9 | Tất sợi | đôi | 6 | 0.2 |
| 1NM3 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS), Độ dẫn điện (EC) |  |
| 1 | Điện cực độ dẫn Pt | cái | 6 | 0.2 |
| 2 | Đầu đo | cái | 6 | 0.16 |
| 3 | Cốc nhựa | chiếc | 3 | 0.2 |
| 4 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.2 |
| 5 | Bình tia | cái | 6 | 0.2 |
| 6 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0.2 |
| 7 | Ủng | đôi | 12 | 0.2 |
| 9 | Mũ cứng | cái | 12 | 0.2 |
| 10 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0.16 |
| 11 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.5 |
| 1NM4 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) |  |  |  |
| 1 | Đầu đo | cái | 6 | 0.48 |
| 2 | Điện cực độ dẫn Pt | cái | 6 | 0.2 |
| 3 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 9 | 0.6 |
| 4 | Ủng | Đôi | 12 | 0.6 |
| 5 | Mũ cứng | cái | 12 | 0.6 |
| 6 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0.48 |
| 7 | Bình mẫu | cái | 12 | 0.1 |
| 8 | Cốc nhựa | chiếc | 3 | 0.6 |
| 9 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.2 |
| 10 | Bình tia | cái | 6 | 0.2 |
| 11 | Tất sợi | Đôi | 6 | 0.6 |
| 1NM5,6 | Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5), Nhu cầu oxy hóa học (COD) |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.12 |
| 2 | Bình tia | cái | 6 | 0.12 |
| 3 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0.12 |
| 4 | Ủng | đôi | 12 | 0.12 |
| 5 | Mũ cứng | cái | 12 | 0.12 |
| 6 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0.08 |
| 7 | Tất sợi | đôi | 6 | 0.12 |
| 1NM7 | Nitơ amôn (NH4+); Nitrite (NO2-); Nitrate (NO3-); Tổng N, Tổng P; Sulphat (SO42-), Florua (F-), Crom (VI), Photphat (PO43-); Clorua (Cl-); Kim loại nặng Pd, Cd, Hg, As, Fe, Cu, Zn, Mn, Ni |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.2 |
| 2 | Tất sợi | đôi | 6 | 0.2 |
| 3 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0.08 |
| 4 | Bình tia | cái | 6 | 0.2 |
| 5 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0.2 |
| 6 | Ủng | đôi | 12 | 0.2 |
| 8 | Mũ cứng | cái | 12 | 0.2 |
| 1NM8 | Tổng Dầu, mỡ |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.25 |
| 2 | Tất sợi | đôi | 6 | 0.12 |
| 3 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0.08 |
| 4 | Bình tia | cái | 6 | 0.25 |
| 5 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0.25 |
| 6 | Ủng | đôi | 12 | 0.25 |
| 7 | Mũ cứng | cái | 12 | 0.12 |
| 1NM9 | Coliform, Ecoli |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.12 |
| 4 | Bình tia | cái | 6 | 0.12 |
| 5 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0.12 |
| 6 | Ủng | đôi | 12 | 0.12 |
| 8 | Mũ cứng | cái | 12 | 0.12 |
| 9 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0.08 |
| 5 | Tất sợi | đôi | 6 | 0.12 |
| 1NM10 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ: (Aldrin, Dieldrin, BHC, DDT, Heptachlor &Heptachlorepoxide) |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0.2 |
| 4 | Bình tia | cái | 6 | 0.2 |
| 5 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0.12 |
| 6 | Ủng | Đôi | 12 | 0.12 |
| 8 | Mũ cứng | cái | 12 | 0.12 |
| 9 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0.08 |
| 5 | Tất sợi | Đôi | 6 | 0.12 |
| 1NM11 | Thuốc BVTV nhóm Phot pho hữu cơ |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0.2 |
| 4 | Bình tia | cái | 6 | 0.2 |
| 5 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0.12 |
| 6 | Ủng | Đôi | 12 | 0.12 |
| 8 | Mũ cứng | cái | 12 | 0.12 |
| 9 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0.08 |
| 5 | Tất sợi | Đôi | 6 | 0.12 |
| 1NM12 | Xyanua (CN-) |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0.25 |
| 2 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 6 | 0.25 |
| 3 | Chai đựng mẫu | cái | 6 | 0.25 |
| 4 | Bình tia | cái | 6 | 0.25 |
| 5 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0.25 |
| 6 | Ủng | Đôi | 12 | 0.25 |
| 8 | Mũ cứng | cái | 12 | 0.25 |
| 9 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0.08 |
| 10 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.5 |
| 1NM13 | Chất hoạt động bề mặt | Như NM 8 |  |  |
| 1NM14 | Phenol | Như NM 8 |  |  |
| 1NM15 | Phân tích đồng thời các kim loại | Như NM 8 |  |  |
| 1NM16 | Hóa chất trừ cỏ |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0.200 |
| 2 | Bình tia | Cái | 3 | 0.200 |
| 3 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0.120 |
| 4 | Ủng | Đôi | 12 | 0.120 |
| 5 | Tất sợi | Đôi | 6 | 0.120 |
| 6 | Mũ cứng | Cái | 12 | 0.120 |
| 7 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0.080 |
| 1NM17 | Crom (III) | Như NM7n |  |  |
| 1NM18 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0.2 |
| 2 | Bình tia | Cái | 3 | 0.2 |
| 3 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0.12 |
| 4 | Ủng | Đôi | 12 | 0.12 |
| 5 | Tất sợi | Đôi | 6 | 0.12 |
| 6 | Mũ cứng | Cái | 12 | 0.12 |
| 7 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0.08 |
| III | ĐẤT |  |  |  |
| 1Đ1 | Kim loại nặng (Pb, Cd, As, Cu, Zn) |  |  |  |
| 1 | Thùng đựng chai lấy mẫu | Cái | 12 | 0.16 |
| 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0.2 |
| 3 | Ủng | Đôi | 12 | 0.2 |
| 4 | Tất sợi | Đôi | 6 | 0.2 |
| 5 | Mũ cứng | Cái' | 12 | 0.2 |
| 6 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0.12 |
| 1Đ2 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ: 666, Lindan, Aldrin, Dieldrin, DDE, DDD, DDT, Alpha-Endosulfan, Beta-Endosulfan, Endosulfan-sulfate, Endrin, Endrin Aldehyde, Alpha-HCH, Beta-HCH, Delta-HCH, Heptaclor, Trans-Heptaclor Epoxide, Methoxyclor |  |  |  |
| 1 | Thùng đựng chai lấy mẫu | Cái | 12 | 0.16 |
| 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0.24 |
| 3 | Ủng | Đôi | 12 | 0.24 |
| 4 | Tất sợi | Đôi | 6 | 0.24 |
| 5 | Mũ cứng | Cái | 12 | 0.24 |
| IV | NƯỚC DƯỚI ĐẤT |  |  |  |
| 1NN1 | pH |  |  |  |
| 1 | Đầu đo | Cái | 6 | 0.16 |
| 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0.2 |
| 3 | Ủng | Đôi | 12 | 0.2 |
| 5 | Mũ cứng | Cái | 12 | 0.2 |
| 6 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0.16 |
| 7 | Bình mẫu | chiếc | 12 | 0.1 |
| 4 | Tất sợi | Đôi | 6 | 0.2 |
| 1NN2 | Oxy hòa tan (DO) |  |  |  |
| 1 | Đầu đo | Cái | 6 | 0.16 |
| 2 | Cốc nhựa | Cái | 3 | 0.2 |
| 3 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0.2 |
| 4 | Bình tia | Cái | 6 | 0.2 |
| 5 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0.2 |
| 6 | Ủng | Đôi | 12 | 0.2 |
| 7 | Mũ cứng | Cái | 12 | 0.2 |
| 8 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0.16 |
| 9 | Tất sợi | Đôi | 6 | 0.2 |
| 1NN3 | Độ dẫn điện (EC) |  |  |  |
| 1 | Điện cực độ dẫn Pt | Cái | 6 | 0.2 |
| 2 | Đầu đo | Cái | 6 | 0.16 |
| 8 | Bình mẫu | chiếc | 12 | 0.1 |
| 5 | Tất sợi | Đôi | 6 | 0.6 |
| 6 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0.2 |
| 7 | Ủng | Đôi | 12 | 0.2 |
| 9 | Mũ cứng | Cái | 12 | 0.2 |
| 10 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0.16 |
| 1NN4 | Lấy mẫu, phân tích đồng thời: - Nhiệt độ, pH; - Oxy hòa tan (DO); - Tổng chất rắn hòa tan (TDS); Thế oxi hóa khử (ORP) - Độ đục, Độ dẫn điện (EC) (Giá tính cho một mẫu) |  |  |  |
| 1 | Đầu đo | Cái | 6 | 0.48 |
| 2 | Điện cực độ dẫn Pt | cái | 6 | 0.2 |
| 3 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 9 | 0.6 |
| 4 | Ủng | Đôi | 12 | 0.6 |
| 6 | Mũ cứng | Cái | 12 | 0.6 |
| 7 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0.48 |
| 8 | Bình mẫu | chiếc | 12 | 0.1 |
| 9 | Cốc nhựa | cái | 3 | 0.6 |
| 10 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.2 |
| 11 | Bình tia | cái | 6 | 0.2 |
| 12 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.096 |
| 1NN5 | Chất rắn lơ lửng (SS); Chất rắn tổng số (TS) |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0.2 |
| 4 | Bình tia | Cái | 6 | 0.2 |
| 5 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0.12 |
| 6 | Ủng | Đôi | 12 | 0.12 |
| 8 | Mũ cứng | Cái | 12 | 0.12 |
| 9 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0.08 |
| 5 | Tất sợi | Đôi | 6 | 0.12 |
| 1NN6 | Độ cứng tổng số theo CaCO3 | Như 1NN5 |  |  |
| 1NN7 | Nitơ amôn (NH4+), Nitrite (NO2-), Nitrate (NO3-), Chỉ số permanganat, Oxyt Silic (SiO3), Tổng N, Tổng P, Sulphat (SO42-), Photphat (PO43-), Clorua (Cl-), KLN Pb, Cd, Hg, As, Se, Cr (VI), Fe, Cu, Zn, Mn, Ni, Phenol |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0.2 |
| 2 | Bình tia | Cái | 6 | 0.2 |
| 3 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0.2 |
| 4 | Ủng | Đôi | 12 | 0.2 |
| 5 | Mũ cứng | Cái | 12 | 0.2 |
| 6 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0.16 |
| 7 | Tất sợi | Đôi | 6 | 0.2 |
| 1NN8 | Cyanua (CN-) | Như 1NN7 |  |  |
| 1NN9 | Coliform, E.coli | Như 1NN7 |  |  |
| 1NN10 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ (Aldrin+Dieldrin, BHC, DDT, Heptachlor &Heptachlorepoxide) | Như 1NN7 |  |  |
| 1NN11 | Thuốc BVTV nhóm Phot pho hữu cơ | Như 1NN7 |  |  |
| 1NN12 | Phân tích đồng thời các kim loại | Như 1NN7 |  |  |
| 1NN13 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 2.5 | 0.2 |
| 2 | Bình tia | Cái | 1 | 0.2 |
| 3 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0.12 |
| 4 | Ủng | Đôi | 12 | 0.12 |
| 5 | Tất sợi | Đôi | 6 | 0.12 |
| 6 | Mũ cứng | Cái | 12 | 0.12 |
| 7 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0.08 |
| VI | NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP |  |  |  |
| 1NT1-2 | pH và nhiệt độ |  |  |  |
| 1 | Đầu đo | cái | 9 | 0.048 |
| 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0.096 |
| 3 | Ủng | đôi | 6 | 0.096 |
| 4 | Tất sợi | đôi | 3 | 0.096 |
| 5 | Mũ cứng | cái | 12 | 0.096 |
| 6 | Ô che mưa, che nắng | cái | 12 | 0.048 |
| 7 | Bản đồ địa hình | cái | 3 | 0.048 |
| 8 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.096 |
| 9 | Găng tay | đôi | 3 | 0.096 |
| 10 | Áo phao | cái | 12 | 0.048 |
| 11 | Bàn lưu động | cái | 9 | 0.048 |
| 13 | Đai bảo hiểm | cái | 9 | 0.048 |
| 1NT3 | Độ màu, TDS |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 2.5 | 0.048 |
| 2 | Chai đựng mẫu | cái | 6 | 0.048 |
| 3 | Bình tia | cái | 1 | 0.048 |
| 4 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0.096 |
| 5 | Ủng | đôi | 6 | 0.096 |
| 6 | Tất sợi | đôi | 3 | 0.096 |
| 7 | Mũ cứng | cái | 12 | 0.096 |
| 8 | Ô che mưa, che nắng | cái | 12 | 0.048 |
| 9 | Bản đồ địa hình | cái | 3 | 0.048 |
| 10 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.096 |
| 11 | Găng tay | đôi | 3 | 0.096 |
| 12 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 6 | 0.48 |
| 13 | Đai bảo hiểm | cái | 9 | 0.048 |
| 14 | áo phao | cái | 12 | 0.048 |
| 1NT4 | Oxy hòa tan (DO) |  |  |  |
| 1 | Đầu đo | cái | 6 | 0.16 |
| 2 | Cốc thủy tinh 50ml | cái | 3 | 0.2 |
| 3 | Chai đựng hóa chất | cái | 3 | 0.2 |
| 4 | Bình tia | cái | 2 | 0.2 |
| 5 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0.2 |
| 6 | Ủng | đôi | 12 | 0.2 |
| 7 | Tất sợi | đôi | 6 | 0.2 |
| 8 | Mũ cứng | cái | 12 | 0.2 |
| 9 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0.16 |
| 1NT5 | Độ đục |  |  |  |
| 1 | Đầu đo | Cái | 6 | 0.16 |
| 2 | Cốc thủy tinh 50ml | cái | 1 | 0.2 |
| 3 | Chai đựng hóa chất | cái | 2.5 | 0.2 |
| 4 | Bình tia | cái | 1 | 0.2 |
| 5 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 9 | 0.2 |
| 6 | Ủng | Đôi | 12 | 0.2 |
| 7 | Tất sợi | Đôi | 6 | 0.2 |
| 8 | Mũ cứng | Cái | 12 | 0.2 |
| 9 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0.16 |
| 1NT6 | Độ dẫn điện (EC) |  |  |  |
| 1 | Đầu đo | Cái | 6 | 0.16 |
| 2 | Cốc thủy tinh 50ml | cái | 3 | 0.2 |
| 3 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.2 |
| 4 | Bình tia | cái | 3 | 0.2 |
| 5 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 9 | 0.2 |
| 6 | Ủng | Đôi | 12 | 0.2 |
| 7 | Tất sợi | Đôi | 6 | 0.2 |
| 8 | Mũ cứng | Cái | 12 | 0.2 |
| 9 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0.16 |
| 1NT7 | Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) |  |  |  |
| 1 | Chai đựng mẫu | cái | 6 | 0.048 |
| 2 | Bình tia | cái | 1 | 0.048 |
| 3 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0.096 |
| 4 | Ủng | đôi | 6 | 0.096 |
| 5 | Tất sợi | đôi | 3 | 0.096 |
| 6 | Mũ cứng | cái | 12 | 0.096 |
| 7 | Ô che mưa, che nắng | cái | 12 | 0.048 |
| 8 | Bản đồ địa hình | cái | 3 | 0.048 |
| 9 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.096 |
| 10 | Găng tay | đôi | 3 | 0.096 |
| 11 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 6 | 0.48 |
| 12 | Đai bảo hiểm | cái | 9 | 0.048 |
| 13 | Áo phao | cái | 12 | 0.048 |
| 1NT8 | Nhu cầu oxy hóa học (COD) |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 2.5 | 0.048 |
| 2 | Chai đựng mẫu | cái | 6 | 0.048 |
| 3 | Bình tia | cái | 1 | 0.048 |
| 4 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0.096 |
| 5 | Ủng | đôi | 6 | 0.096 |
| 6 | Tất sợi | đôi | 3 | 0.096 |
| 7 | Mũ cứng | cái | 12 | 0.096 |
| 8 | Ô che mưa, che nắng | cái | 12 | 0.048 |
| 9 | Bản đồ địa hình | cái | 3 | 0.048 |
| 10 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.096 |
| 11 | Găng tay | đôi | 3 | 0.096 |
| 12 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 6 | 0.48 |
| 13 | Đai bảo hiểm | cái | 9 | 0.048 |
| 14 | Áo phao | cái | 12 | 0.048 |
| 1NT9 | Chất rắn lơ lửng (SS) |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 2.5 | 0.048 |
| 2 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 6 | 0.048 |
| 3 | Chai đựng mẫu | cái | 6 | 0.048 |
| 4 | Bình tia | cái | 1 | 0.048 |
| 5 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0.096 |
| 6 | Ủng | đôi | 6 | 0.096 |
| 7 | Tất sợi | đôi | 3 | 0.096 |
| 8 | Mũ cứng | cái | 12 | 0.096 |
| 9 | Ô che mưa, che nắng | cái | 12 | 0.048 |
| 10 | Bản đồ địa hình | cái | 3 | 0.048 |
| 11 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.096 |
| 12 | Găng tay | đôi | 3 | 0.096 |
| 13 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 6 | 0.48 |
| 14 | Đai bảo hiểm | cái | 9 | 0.048 |
| 15 | Áo phao | cái | 12 | 0.048 |
| 1NT10 | Coliform |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 2.5 | 0.048 |
| 2 | Chai đựng mẫu vi sinh | cái | 6 | 0.096 |
| 3 | Bình tia | cái | 1 | 0.048 |
| 4 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0.096 |
| 5 | Ủng | đôi | 6 | 0.096 |
| 6 | Tất sợi | đôi | 3 | 0.096 |
| 7 | Mũ cứng | cái | 12 | 0.096 |
| 8 | Ô che mưa, che nắng | cái | 12 | 0.048 |
| 9 | Bản đồ địa hình | cái | 6 | 0.048 |
| 10 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.096 |
| 11 | Găng tay | đôi | 3 | 0.096 |
| 12 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 6 | 0.48 |
| 13 | Đai bảo hiểm | cái | 9 | 0.048 |
| 14 | Áo phao | cái | 12 | 0.048 |
| 1N11 | Tổng Dầu, mỡ khoáng |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 2.5 | 0.048 |
| 2 | Chai đựng mẫu | cái | 6 | 1.048 |
| 3 | Bình tia | cái | 1 | 0.048 |
| 4 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0.096 |
| 5 | Ủng | đôi | 6 | 0.096 |
| 6 | Tất sợi | đôi | 3 | 0.096 |
| 7 | Mũ cứng | cái | 12 | 0.096 |
| 8 | Ô che mưa, che nắng | cái | 12 | 0.048 |
| 9 | Bản đồ địa hình | cái | 3 | 0.048 |
| 10 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.096 |
| 11 | Găng tay | đôi | 3 | 0.096 |
| 12 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 6 | 0.48 |
| 13 | Đai bảo hiểm | cái | 9 | 0.048 |
| 14 | Áo phao | cái | 12 | 0.048 |
| 1NT12 | Cyanua (CN-) |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 2.5 | 0.048 |
| 2 | Bình tia | cái | 1 | 0.048 |
| 3 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0.096 |
| 4 | Ủng | đôi | 6 | 0.096 |
| 5 | Tất sợi | đôi | 3 | 0.096 |
| 6 | Mũ cứng | cái | 12 | 0.096 |
| 7 | Bản đồ địa hình | cái | 3 | 0.048 |
| 8 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.048 |
| 9 | Găng tay | đôi | 3 | 0.096 |
| 10 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 6 | 0.48 |
| 11 | Chai đựng mẫu | cái | 6 | 0.048 |
| 12 | Đai bảo hiểm | cái | 9 | 0.048 |
| 13 | Áo phao | cái | 12 | 0.048 |
| 1NT13,...,25 | Nitơ amôn (NH4+); Sunlfua (S2-); Nitrate (NO3-); Tổng N, Tổng P; Sulphat (SO42-), Florua (F-), Crom (VI), Photphat (PO43-); Clorua (Cl-); Clo dư; Kim loại nặng Pd, Cd, Hg, As, Fe, Ni, Cu, Zn, Mn, Ni |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 2.5 | 0.048 |
| 2 | Chai đựng mẫu | cái | 6 | 0.048 |
| 3 | Bình tia | cái | 1 | 0.048 |
| 4 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0.096 |
| 5 | Ủng | đôi | 6 | 0.096 |
| 6 | Tất sợi | đôi | 3 | 0.096 |
| 7 | Mũ cứng | cái | 12 | 0.096 |
| 8 | Ô che mưa, che nắng | cái | 12 | 0.048 |
| 9 | Bản đồ địa hình | cái | 3 | 0.048 |
| 10 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.096 |
| 11 | Găng tay | đôi | 3 | 0.096 |
| 12 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 6 | 0.48 |
| 13 | Đai bảo hiểm | cái | 9 | 0.048 |
| 14 | Áo phao | cái | 12 | 0.048 |
| 1NT26 | Phenol | Như mục 1NT9 |  |  |
| 1NT27 | Chất hoạt động bề mặt | Như mục 1NT9 |  |  |
| 1NT28, 29 | Tổng hóa chất BVTV clo hữu cơ, tổng hóa chất BVTV phốt pho hữu cơ, Tổng PCB |  |  |  |
| 1 | Chai đựng mẫu | cái | 6 | 0.048 |
| 2 | Bình tia | cái | 1 | 0.048 |
| 3 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0.096 |
| 4 | Ủng | đôi | 6 | 0.096 |
| 5 | Tất sợi | đôi | 3 | 0.096 |
| 6 | Mũ cứng | cái | 12 | 0.096 |
| 7 | Ô che mưa, che nắng | cái | 12 | 0.048 |
| 8 | Bản đồ địa hình | cái | 3 | 0.048 |
| 9 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.096 |
| 10 | Găng tay | đôi | 3 | 0.096 |
| 11 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 6 | 0.48 |
| 12 | Đai bảo hiểm | cái | 9 | 0.048 |
| 13 | Áo phao | cái | 12 | 0.048 |
| 1NT30 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.2 |
| 2 | Bình tia | cái | 3 | 0.2 |
| 3 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0.12 |
| 4 | Ủng | đôi | 12 | 0.12 |
| 5 | Tất sợi | đôi | 6 | 0.12 |
| 6 | Mũ cứng | cái | 12 | 0.12 |
| 7 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0.08 |
| 1NT31 | Dầu mỡ Động thực vật |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.12 |
| 2 | Bình tia | cái | 3 | 0.12 |
| 3 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0.12 |
| 4 | Ủng | đôi | 12 | 0.12 |
| 5 | Tất sợi | đôi | 6 | 0.12 |
| 6 | Mũ cứng | cái | 12 | 0.12 |
| 7 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0.08 |
| 1NT32 | Shalmonella |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.12 |
| 2 | Bình tia | cái | 3 | 0.12 |
| 3 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0.12 |
| 4 | Ủng | đôi | 12 | 0.12 |
| 5 | Tất sợi | đôi | 6 | 0.12 |
| 6 | Mũ cứng | cái | 12 | 0.12 |
| 7 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0.08 |
| 1NT33 | Shigella |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.12 |
| 2 | Bình tia | cái | 3 | 0.12 |
| 3 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0.12 |
| 4 | Ủng | đôi | 12 | 0.12 |
| 5 | Tất sợi | đôi | 6 | 0.12 |
| 6 | Mũ cứng | cái | 12 | 0.12 |
| 7 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0.08 |
| VI | KHÍ THẢI |  |  |  |
| a | thông số khí tượng |  |  |  |
| 1KT1 | Nhiệt độ, độ ẩm |  |  |  |
| 1 | Đầu đo | cái | 6 | 0.16 |
| 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0.24 |
| 3 | Ủng | đôi | 12 | 0.24 |
| 4 | Tất sợi | đôi | 6 | 0.24 |
| 5 | Mũ cứng | cái | 12 | 0.24 |
| 6 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0.24 |
| 1KT2 | Vận tốc gió, hướng gió | Như 1KT1 |  |  |
| 1KT3 | Áp suất khí quyển | Như 1KT1 |  |  |
| b | Các thông số khí thải |  |  |  |
| 1KT4 | Nhiệt độ |  |  |  |
| 1 | Đầu đo | cái | 6 | 0.8 |
| 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0.88 |
| 3 | Ủng | đôi | 12 | 0.88 |
| 4 | Tất sợi | đôi | 6 | 0.88 |
| 5 | Mũ cứng | cái | 12 | 0.88 |
| 6 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0.88 |
| 7 | Găng tay chống nóng | đôi | 3 | 0.88 |
| 8 | Khẩu trang phòng độc | đôi | 3 | 0.88 |
| 1KT5 | Vận tốc |  |  |  |
| 1 | Ống pitot | cái | 12 | 0.8 |
| 2 | Dây nối | cái | 12 | 0.88 |
| 3 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0.88 |
| 4 | Ủng | đôi | 12 | 0.88 |
| 5 | Tất sợi | đôi | 6 | 0.88 |
| 6 | Mũ cứng | cái | 12 | 0.88 |
| 7 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0.88 |
| 8 | Găng tay chống nóng | đôi | 3 | 0.88 |
| 9 | Khẩu trang phòng độc | cái | 3 | 0.88 |
| 1KT9 | Khí oxy (O2) |  |  |  |
| 1 | Bộ lọc bụi | Bộ | 6 | 0.25 |
| 2 | Bộ lọc khí lưu huỳnh | Bộ | 6 | 0.25 |
| 3 | Sensor O2 | cái | 12 | 0.25 |
| 4 | Acqui | Bộ | 12 | 1.3 |
| 5 | Khẩu trang phòng độc | Đôi | 3 | 1.44 |
| 6 | Găng tay chống nóng | Đôi | 3 | 1.44 |
| 7 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 1.44 |
| 8 | Ủng | đôi | 12 | 1.44 |
| 9 | Tất sợi | đôi | 6 | 1.44 |
| 10 | Mũ cứng | cái | 12 | 1.44 |
| 11 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 1.44 |
| 1KT6 | Khí cacbon monoxit (CO) |  |  |  |
| 1 | Bộ lọc bụi | Bộ | 6 | 0.25 |
| 2 | Bộ lọc tạp chất cản trở | Bộ | 6 | 0.25 |
| 3 | Sensor CO | cái | 12 | 0.25 |
| 4 | Acqui | Bộ | 12 | 1.3 |
| 5 | Khẩu trang phòng độc | Đôi | 3 | 1.44 |
| 6 | Găng tay chống nóng | Đôi | 3 | 1.44 |
| 7 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 1.44 |
| 8 | Ủng | đôi | 12 | 1.44 |
| 9 | Tất sợi | đôi | 6 | 1.44 |
| 10 | Mũ cứng | cái | 12 | 1.44 |
| 11 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 1.44 |
| 1KT9c | Khí Cacbon dioxit (CO2) |  |  |  |
| 1 | Bộ lọc bụi | Bộ | 6 | 0.25 |
| 2 | Bộ lọc tạp chất cản trở | Bộ | 6 | 0.25 |
| 3 | Sensor CO2 | cái | 12 | 0.25 |
| 4 | Acqui | Bộ | 12 | 1.3 |
| 5 | Khẩu trang phòng độc | Đôi | 3 | 1.44 |
| 6 | Găng tay chống nóng | Đôi | 3 | 1.44 |
| 7 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 1.44 |
| 8 | Ủng | đôi | 12 | 1.44 |
| 9 | Tất sợi | đôi | 6 | 1.44 |
| 10 | Mũ cứng | cái | 12 | 1.44 |
| 11 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 1.44 |
| 1KT7 | Khí Nitơ monoxit (NO) |  |  |  |
| 1 | Bộ lọc bụi | Bộ | 6 | 0.25 |
| 2 | Bộ lọc tạp chất cản trở | Bộ | 6 | 0.25 |
| 3 | Sensor NO | cái | 12 | 0.25 |
| 4 | Acqui | Bộ | 12 | 1.3 |
| 5 | Khẩu trang phòng độc | Đôi | 3 | 1.44 |
| 6 | Găng tay chống nóng | Đôi | 3 | 1.44 |
| 7 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 1.44 |
| 8 | Ủng | đôi | 12 | 1.44 |
| 9 | Tất sợi | đôi | 6 | 1.44 |
| 10 | Mũ cứng | cái | 12 | 1.44 |
| 11 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 1.44 |
| 1KT8 | Khí Nitơ dioxit (NO2) |  |  |  |
| 1 | Bộ lọc bụi | Bộ | 6 | 0.25 |
| 2 | Bộ lọc tạp chất cản trở | Bộ | 6 | 0.25 |
| 3 | Sensor NO2 | cái | 12 | 0.25 |
| 4 | Acqui | Bộ | 12 | 1.3 |
| 5 | Khẩu trang phòng độc | Đôi | 3 | 1.44 |
| 6 | Găng tay chống nóng | Đôi | 3 | 1.44 |
| 7 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 1.44 |
| 8 | Ủng | đôi | 12 | 1.44 |
| 9 | Tất sợi | đôi | 6 | 1.44 |
| 10 | Mũ cứng | cái | 12 | 1.44 |
| 11 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 1.44 |
| 1KT9 | Khí NOx |  |  |  |
| 1 | Bộ lọc bụi | Bộ | 6 | 0.25 |
| 2 | Bộ lọc tạp chất cản trở | Bộ | 6 | 0.25 |
| 3 | Sensor NOx | cái | 12 | 0.25 |
| 4 | Acqui | Bộ | 12 | 1.3 |
| 5 | Khẩu trang phòng độc | Đôi | 3 | 1.44 |
| 6 | Găng tay chống nóng | Đôi | 3 | 1.44 |
| 7 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 1.44 |
| 8 | Ủng | đôi | 12 | 1.44 |
| 9 | Tất sợi | đôi | 6 | 1.44 |
| 10 | Mũ cứng | cái | 12 | 1.44 |
| 11 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 1.44 |
| 1KT10 | Khí Lưu huỳnh dioxit (SO2) |  |  |  |
| 1 | Bộ lọc bụi | Bộ | 6 | 0.25 |
| 2 | Bộ lọc tạp chất cản trở | Bộ | 6 | 0.25 |
| 3 | Sensor SO2 | cái | 12 | 0.25 |
| 4 | Acqui | Bộ | 12 | 1.3 |
| 5 | Khẩu trang phòng độc | Đôi | 3 | 1.44 |
| 6 | Găng tay chống nóng | Đôi | 3 | 1.44 |
| 7 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 1.44 |
| 8 | Ủng | đôi | 12 | 1.44 |
| 9 | Tất sợi | đôi | 6 | 1.44 |
| 10 | Mũ cứng | cái | 12 | 1.44 |
| 11 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 1.44 |
| 1KT11 | Bụi tổng số (PM) |  |  |  |
| 1 | Đầu lấy mẫu | cái | 18 | 0.25 |
| 2 | Ống lấy mẫu | cái | 18 | 0.25 |
| 3 | Bộ lưu giữ filter | bộ | 18 | 0.25 |
| 4 | Hộp gia nhiệt | hộp | 18 | 0.25 |
| 5 | Hệ thống làm mát | bộ | 18 | 0.25 |
| 6 | Bộ dây nối | bộ | 12 | 0.25 |
| 7 | Khẩu trang phòng độc | đôi | 3 | 0.4 |
| 8 | Găng tay chống nóng | đôi | 3 | 0.4 |
| 9 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0.4 |
| 10 | Ủng | đôi | 12 | 0.4 |
| 11 | Tất sợi | đôi | 6 | 0.4 |
| 12 | Mũ cứng | cái | 12 | 0.4 |
| 13 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0.4 |
| 14 | Nhíp | cái | 36 | 0.4 |
| 15 | Đĩa cân | cái | 60 | 0.4 |
| 1KT12,13,14 | Các kim loại Pb, Sb, As, Cd, Cu, Zn |  |  |  |
| 1 | Đầu lấy mẫu | Cái | 18 | 0.25 |
| 2 | Ống lấy mẫu | Cái | 18 | 0.25 |
| 3 | Bộ lưu giữ filter | Bộ | 18 | 0.25 |
| 4 | Bộ dụng cụ thu hồi mẫu | bộ | 18 | 0.25 |
| 5 | Hộp gia nhiệt | Hộp | 18 | 0.25 |
| 6 | Hệ thống làm mát | Bộ | 18 | 0.25 |
| 7 | Bộ dây nối | Bộ | 12 | 0.25 |
| 8 | Bộ ống hấp thụ | Bộ | 12 | 0.25 |
| 9 | Khẩu trang phòng độc | đôi | 3 | 0.8 |
| 10 | Găng tay chống nóng | đôi | 3 | 0.8 |
| 11 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0.8 |
| 12 | Ủng | đôi | 12 | 0.8 |
| 13 | Tất sợi | đôi | 6 | 0.8 |
| 14 | Mũ cứng | cái | 12 | 0.8 |
| 15 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0.8 |
| c | Các đặc tính nguồn thải |  |  |  |
| 1KT15 | Chiều cao nguồn thải, đường kính trong miệng ống khói |  |
| 1 | Khẩu trang phòng độc | Đôi | 3 | 0.4 |
| 2 | Găng tay chống nóng | Đôi | 3 | 0.4 |
| 3 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 9 | 0.4 |
| 4 | Ủng | đôi | 12 | 0.4 |
| 5 | Tất sợi | đôi | 6 | 0.4 |
| 6 | Mũ cứng | cái | 12 | 0.4 |
| 7 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0.4 |
| 1KT16 | Lưu lượng khí thải |  |  |  |
| 1 | Đầu đo | cái | 3 | 0.7 |
| 2 | Khẩu trang phòng độc | đôi | 3 | 0.8 |
| 3 | Găng tay chống nóng | đôi | 3 | 0.8 |
| 4 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0.8 |
| 5 | Ủng | đôi | 12 | 0.8 |
| 6 | Tất sợi | đôi | 6 | 0.8 |
| 7 | Mũ cứng | cái | 12 | 0.8 |
| 8 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0.8 |
| VII | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHÓNG XẠ |  |
| 1PX5b | Tổng hoạt độ Beta và tổng hoạt độ Anpha trong mẫu nước (02 thông số) |  |  |  |
| 1 | Quần áo BHLĐ | bộ | 12 | 1 |
| 2 | Mũ cứng | cái | 12 | 1 |
| 3 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0.6 |

4. Định mức công cụ, dụng cụ tại Phòng thí nghiệm

| STT | Hạng mục | Đơn vị tính | Thời gian | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Môi trường không khí |  |  |  |
| 2KK4a1,3 | TSP, PM10, PM2,5 |  |  |  |
| 1 | Nhíp | cái | 36 | 0.20 |
| 2 | Đĩa cân | cái | 60 | 0.16 |
| 3 | Gim kẹp giấy | Hộp | 36 | 0.20 |
| 4 | Gim bấm | Hộp | 36 | 0.20 |
| 5 | Áo blu | cái | 12 | 0.08 |
| 6 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.20 |
| 7 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.20 |
| 8 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.20 |
| 9 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.03 |
| 10 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.03 |
| 11 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.002 |
| 12 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.01 |
| 13 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.05 |
| 14 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.20 |
| 15 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.05 |
| 16 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.20 |
| 17 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.20 |
| 18 | Điện năng | kw |  | 0.46 |
| 2KK4a2 | Pb |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.60 |
| 2 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0.60 |
| 3 | Pipet 1ml | cái | 6 | 0.60 |
| 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0.60 |
| 5 | Bình tia | cái | 6 | 0.60 |
| 6 | Bình tam giác | cái | 6 | 0.60 |
| 7 | Phễu lọc | cái | 6 | 0.60 |
| 8 | Cốc thủy tinh 50ml | cái | 6 | 0.60 |
| 9 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0.60 |
| 10 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0.60 |
| 11 | Bình định mức 250ml | cái | 6 | 0.60 |
| 12 | Cuvet Graphit | cái | 1 | 0.30 |
| 13 | Đèn D2 | cái | 24 | 0.60 |
| 14 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0.60 |
| 15 | Đèn HCL | cái | 24 | 0.60 |
| 16 | Áo blu | cái | 12 | 0.08 |
| 17 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.60 |
| 18 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.50 |
| 19 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.60 |
| 20 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.06 |
| 21 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.06 |
| 22 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.003 |
| 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.02 |
| 24 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.09 |
| 25 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.60 |
| 26 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.08 |
| 27 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.20 |
| 28 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.60 |
| 29 | Điện năng | kw |  | 0.75 |
| 2KK5 | CO (TCVN 5972 - 1995) |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 1.20 |
| 2 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 3 | Cột sắc ký | Cái | 12 | 0.36 |
| 3 | Ống thép không rỉ | Cái | 12 | 0.36 |
| 4 | Áo blu | Cái | 12 | 0.08 |
| 5 | Dép xốp | đôi | 6 | 1.20 |
| 6 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.50 |
| 7 | Khẩu trang y tế | Cái | 1 | 1.20 |
| 8 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0.40 |
| 9 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0.40 |
| 10 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0.004 |
| 11 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0.03 |
| 12 | Đồng hồ treo tường | Cái | 36 | 0.60 |
| 13 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 1.60 |
| 14 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 60 | 0.08 |
| 15 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 0.20 |
| 16 | Ghế tựa | Cái | 60 | 1.20 |
| 17 | Điện năng | kw |  | 0.75 |
| 2KK6 | NO2 |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.40 |
| 2 | Ống nghiệm | cái | 6 | 0.40 |
| 3 | Micropipet 10ml | cái | 6 | 0.40 |
| 4 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0.40 |
| 5 | Bình tia | cái | 6 | 0.40 |
| 6 | Bình tam giác | cái | 6 | 0.40 |
| 7 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0.40 |
| 8 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0.40 |
| 9 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0.15 |
| 10 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0.15 |
| 11 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0.15 |
| 12 | Đèn D2 | cái | 15 | 0.40 |
| 13 | Đèn Tungsten | cái | 15 | 0.40 |
| 14 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0.40 |
| 15 | Áo blu | cái | 12 | 0.08 |
| 16 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.40 |
| 17 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.40 |
| 18 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.40 |
| 19 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.09 |
| 20 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.09 |
| 21 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.004 |
| 22 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.03 |
| 23 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.13 |
| 24 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.40 |
| 25 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.08 |
| 26 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.20 |
| 27 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.40 |
| 28 | Điện năng | kw |  | 0.75 |
| 2KK7 | SO2 |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.40 |
| 2 | Ống nghiệm | cái | 6 | 0.40 |
| 3 | Micropipet 10ml | cái | 6 | 0.40 |
| 4 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0.40 |
| 5 | Bình tam giác | cái | 6 | 0.40 |
| 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0.40 |
| 7 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0.40 |
| 8 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0.15 |
| 9 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0.15 |
| 10 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0.15 |
| 11 | Đèn D2 | cái | 15 | 0.40 |
| 12 | Đèn Tungsten | cái | 15 | 0.40 |
| 13 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0.40 |
| 14 | Áo blu | cái | 12 | 0.08 |
| 15 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.40 |
| 16 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.40 |
| 17 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.40 |
| 18 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.11 |
| 19 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.11 |
| 20 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.01 |
| 21 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.04 |
| 22 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.16 |
| 23 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.40 |
| 24 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.16 |
| 25 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.20 |
| 26 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.40 |
| 27 | Điện năng | kw |  | 0.93 |
| 2KK8 | O3 |  |  |  |
| 1 | Áo blu | cái | 12 | 0.08 |
| 2 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.28 |
| 3 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.05 |
| 4 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.05 |
| 5 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.002 |
| 6 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.02 |
| 7 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.07 |
| 8 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.28 |
| 9 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.08 |
| 10 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.20 |
| 11 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.28 |
| 12 | Điện năng | kw |  | 0.41 |
| 2KK9 | NH3 |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.50 |
| 2 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0.50 |
| 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0.50 |
| 4 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0.50 |
| 5 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0.50 |
| 6 | Bình tia | cái | 6 | 0.50 |
| 7 | Buret chuẩn độ | cái | 12 | 0.50 |
| 8 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0.50 |
| 9 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0.50 |
| 10 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.50 |
| 11 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0.50 |
| 12 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0.50 |
| 13 | Áo blu | cái | 12 | 0.08 |
| 14 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.08 |
| 15 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.50 |
| 16 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.50 |
| 17 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.08 |
| 18 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.08 |
| 19 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.004 |
| 20 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.03 |
| 21 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.50 |
| 22 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.12 |
| 23 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.20 |
| 24 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.50 |
| 25 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.12 |
| 26 | Điện năng | kw |  | 0.77 |
| 2KK10 | H2S |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.50 |
| 2 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0.50 |
| 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0.50 |
| 4 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0.50 |
| 5 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0.50 |
| 6 | Bình tia | cái | 6 | 0.50 |
| 7 | Buret chuẩn độ | cái | 12 | 0.50 |
| 8 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0.50 |
| 9 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0.50 |
| 10 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.50 |
| 11 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0.50 |
| 12 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0.50 |
| 13 | Áo blu | cái | 12 | 0.08 |
| 14 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.08 |
| 15 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.50 |
| 16 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.50 |
| 17 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.08 |
| 18 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.08 |
| 19 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.004 |
| 20 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.03 |
| 21 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.50 |
| 22 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.12 |
| 23 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.20 |
| 24 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.50 |
| 25 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.12 |
| 26 | Điện năng | kw |  | 0.77 |
| 2KK11 | Benzen, Toluen, Xylen, Styren |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 1.20 |
| 2 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 3 | Cột sắc ký | Cái | 12 | 0.32 |
| 4 | Kim tiêm mẫu (syringe 10uL) | Cái | 6 | 0.36 |
| 5 | Ferrule 0.45 | Cái | 3 | 0.36 |
| 6 | Ống thép không rỉ | Cái | 12 | 0.36 |
| 7 | Áo blu | Cái | 12 | 0.08 |
| 8 | Dép xốp | đôi | 6 | 1.20 |
| 9 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.50 |
| 10 | Ống than hoạt tính ORBO 32 | Ống | 1 | 1.00 |
| 11 | Cột tách mao quản | Cái | 12 | 0.10 |
| 12 | Khẩu trang y tế | Cái | 1 | 1.20 |
| 13 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0.40 |
| 14 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0.40 |
| 15 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0.004 |
| 16 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0.03 |
| 17 | Đồng hồ treo tường | Cái | 36 | 0.60 |
| 18 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 1.60 |
| 19 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 60 | 0.08 |
| 20 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 0.20 |
| 21 | Ghế tựa | Cái | 60 | 1.20 |
| 22 | Điện năng | kw |  | 0.75 |
| 2KK12 | As |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.60 |
| 2 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0.60 |
| 3 | Pipet 1ml | cái | 6 | 0.60 |
| 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0.60 |
| 5 | Bình tia | cái | 3 | 0.60 |
| 6 | Bình tam giác | cái | 3 | 0.60 |
| 7 | Phễu lọc | cái | 3 | 0.60 |
| 8 | Cốc thủy tinh 50ml | cái | 3 | 0.60 |
| 9 | Đũa thủy tinh | cái | 3 | 0.60 |
| 10 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0.60 |
| 11 | Bình định mức 250ml | cái | 6 | 0.60 |
| 12 | Cuvet Graphit | cái | 1 | 0.30 |
| 13 | Đèn D2 | cái | 24 | 0.60 |
| 14 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0.60 |
| 15 | Đèn HCL | cái | 24 | 0.60 |
| 16 | Áo blu | cái | 12 | 0.60 |
| 17 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.60 |
| 18 | Găng tay | đôi | 1 | 0.60 |
| 19 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.60 |
| 20 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.06 |
| 21 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.06 |
| 22 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.003 |
| 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.02 |
| 24 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.09 |
| 25 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.60 |
| 26 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.08 |
| 27 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.60 |
| 28 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.60 |
| 2KK13 | Cd |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.60 |
| 2 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0.60 |
| 3 | Pipet 1ml | cái | 6 | 0.60 |
| 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0.60 |
| 5 | Bình tia | cái | 3 | 0.60 |
| 6 | Bình tam giác | cái | 3 | 0.60 |
| 7 | Phễu lọc | cái | 3 | 0.60 |
| 8 | Cốc thủy tinh 50ml | cái | 3 | 0.60 |
| 9 | Đũa thủy tinh | cái | 3 | 0.60 |
| 10 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0.60 |
| 11 | Bình định mức 250ml | cái | 6 | 0.60 |
| 12 | Cuvet Graphit | cái | 1 | 0.30 |
| 13 | Đèn D2 | cái | 24 | 0.60 |
| 14 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0.60 |
| 15 | Đèn HCL | cái | 24 | 0.60 |
| 16 | Áo blu | cái | 12 | 0.60 |
| 17 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.60 |
| 18 | Găng tay | đôi | 1 | 0.60 |
| 19 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.60 |
| 20 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.06 |
| 21 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.06 |
| 22 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.003 |
| 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.02 |
| 24 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.09 |
| 25 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.60 |
| 26 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.08 |
| 27 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.60 |
| 28 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.60 |
| 2KK14 | Formaldehyt | Như KK11 |  |  |
| 2KK15 | Phenol | Như KK11 |  |  |
| 2KK16 | Tetracloetylen | Như KK11 |  |  |
| 2KK17 | vinyclorua | Như KK11 |  |  |
| 2KK18 | HF |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.40 |
| 2 | Ống nghiệm | cái | 3 | 0.40 |
| 3 | Micropipet 10ml | cái | 6 | 0.40 |
| 4 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0.40 |
| 5 | Bình tia | cái | 3 | 0.40 |
| 6 | Bình tam giác | cái | 3 | 0.40 |
| 7 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0.40 |
| 8 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0.40 |
| 9 | Đũa thủy tinh | cái | 3 | 0.15 |
| 10 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0.15 |
| 11 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0.15 |
| 12 | Đèn D2 | cái | 12 | 0.40 |
| 13 | Đèn Tungsten | cái | 12 | 0.40 |
| 14 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0.40 |
| 15 | Áo blu | cái | 12 | 0.40 |
| 16 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.40 |
| 17 | Găng tay | đôi | 1 | 0.40 |
| 18 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.40 |
| 19 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.09 |
| 20 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.09 |
| 21 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.004 |
| 22 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.03 |
| 23 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.13 |
| 24 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.40 |
| 25 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.08 |
| 26 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.40 |
| 27 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.40 |
| B | TIẾNG ỒN |  |  |  |
| a | Tiếng ồn giao thông |  |  |  |
| 2TO1 | LAeq , LAmax |  |  |  |
| 1 | Áo blu | cái | 12 | 0.08 |
| 2 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.16 |
| 3 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.03 |
| 4 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.03 |
| 5 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.001 |
| 6 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.01 |
| 7 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.04 |
| 8 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.12 |
| 9 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.08 |
| 10 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.12 |
| 11 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.12 |
| 12 | Điện năng | kw |  | 0.18 |
| 2TO2 | Cường độ dòng xe |  |  |  |
| 1 | Áo blu | cái | 12 | 0.08 |
| 2 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.28 |
| 3 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.05 |
| 4 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.05 |
| 5 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.002 |
| 6 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.02 |
| 7 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.07 |
| 8 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.28 |
| 9 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.08 |
| 10 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.20 |
| 11 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.28 |
| 12 | Điện năng | kw |  | 0.41 |
| b | Tiếng ồn Khu công nghiệp và Đô thị |  |  |  |
| 2TO3 | LAeq, LAmax, LA50 |  |  |  |
| 1 | Áo blu | cái | 12 | 0.08 |
| 2 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.16 |
| 3 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.03 |
| 4 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.03 |
| 5 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.001 |
| 6 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.01 |
| 7 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.04 |
| 8 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.12 |
| 9 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.08 |
| 10 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.12 |
| 11 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.12 |
| 12 | Điện năng | kw |  | 0.18 |
| 2TO4 | Mức ồn theo tần số (dải Octa) |  |  |  |
| 1 | Áo blu | cái | 12 | 0.08 |
| 2 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.28 |
| 3 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.05 |
| 4 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.05 |
| 5 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.002 |
| 6 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.02 |
| 7 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.07 |
| 8 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.28 |
| 9 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.08 |
| 10 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.20 |
| 11 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.28 |
| 12 | Điện năng | kw |  | 0.41 |
| II | MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT |  |  |  |
| 2NM4 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) |  |  |  |
| 1 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0.40 |
| 2 | Bình định mức 250ml | cái | 6 | 0.40 |
| 3 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0.40 |
| 4 | Phễu lọc thủy tinh | cái | 6 | 0.40 |
| 5 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0.40 |
| 6 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0.40 |
| 7 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.40 |
| 8 | Áo blu | cái | 12 | 0.08 |
| 9 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.40 |
| 10 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.40 |
| 11 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.40 |
| 12 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.07 |
| 13 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.07 |
| 14 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.003 |
| 15 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.03 |
| 16 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.40 |
| 17 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.08 |
| 18 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.20 |
| 19 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.32 |
| 20 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.10 |
| 21 | Điện năng | kw |  | 0.58 |
| 2NM5 | Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD 5) |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0.60 |
| 2 | Chai BOD | cái | 6 | 0.60 |
| 3 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0.60 |
| 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0.60 |
| 5 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0.60 |
| 6 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0.60 |
| 7 | Bình định mức 250ml | cái | 6 | 0.60 |
| 8 | Bộ sục khí | bộ | 6 | 0.60 |
| 9 | Chai bảo quản dung dịch | cái | 6 | 0.60 |
| 10 | Xô chứa dung dịch sục khí | cái | 6 | 0.60 |
| 11 | Đầu điện cực | cái | 6 | 0.60 |
| 12 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.60 |
| 13 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0.60 |
| 14 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0.60 |
| 15 | Áo blu | cái | 12 | 0.08 |
| 16 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.60 |
| 17 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.50 |
| 18 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.60 |
| 19 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.05 |
| 20 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.05 |
| 21 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.003 |
| 22 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.02 |
| 23 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.32 |
| 24 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.08 |
| 25 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.20 |
| 26 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.60 |
| 27 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.08 |
| 28 | Điện năng | kw |  | 0.46 |
| 2NM6 | Nhu cầu oxy hóa học (COD) |  | 0 |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.60 |
| 2 | Ống phá mẫu có nắp kín | cái | 6 | 0.60 |
| 3 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0.60 |
| 4 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0.60 |
| 5 | Bình định mức 250ml | cái | 6 | 0.60 |
| 6 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0.60 |
| 7 | Pipet 5ml | cái | 6 | 0.60 |
| 8 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0.60 |
| 9 | Burret chuẩn độ tự động | cái | 12 | 0.60 |
| 10 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0.60 |
| 11 | Bình nhỏ giọt | cái | 6 | 0.60 |
| 12 | Bình tia | cái | 6 | 0.60 |
| 13 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0.60 |
| 14 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0.60 |
| 15 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.60 |
| 16 | Áo blu | cái | 12 | 0.08 |
| 17 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.60 |
| 18 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.50 |
| 19 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.60 |
| 20 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.08 |
| 21 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.08 |
| 22 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.004 |
| 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.03 |
| 24 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.60 |
| 25 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.12 |
| 26 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.20 |
| 27 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.60 |
| 28 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.12 |
| 29 | Điện năng | kw |  | 0.70 |
| 2NM7a | Nitơ amôn (NH4+) |  | 0 |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.40 |
| 2 | Bình chưng cất | cái | 6 | 0.40 |
| 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3.00 |
| 4 | Cái lọc | cái | 1 | 3.00 |
| 5 | Ống hút | cái | 3 | 1.00 |
| 6 | Ống đong 250ml | cái | 6 | 0.40 |
| 7 | Bình tia | cái | 6 | 0.40 |
| 8 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0.40 |
| 9 | Bình định mức 250ml | cái | 6 | 0.40 |
| 10 | Bình tam giác 500ml | cái | 6 | 0.40 |
| 11 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0.40 |
| 12 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0.40 |
| 13 | Đèn D2 | cái | 15 | 0.40 |
| 14 | Đèn Tungsten | cái | 15 | 0.40 |
| 15 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0.40 |
| 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.40 |
| 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0.40 |
| 18 | Áo blu | cái | 12 | 0.08 |
| 19 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.40 |
| 20 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.40 |
| 21 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.40 |
| 22 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.07 |
| 23 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.07 |
| 24 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.003 |
| 25 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.03 |
| 26 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.40 |
| 27 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.10 |
| 28 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.20 |
| 29 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.40 |
| 30 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.10 |
| 31 | Điện năng | kw |  | 0.58 |
| 2NM7b | Nitrite (NO2-) |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.40 |
| 2 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0.40 |
| 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3.00 |
| 4 | Cái lọc | cái | 1 | 3.00 |
| 5 | Ống hút | cái | 3 | 1.00 |
| 6 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0.40 |
| 7 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0.40 |
| 8 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0.40 |
| 9 | Bình tam giác 25ml | cái | 6 | 0.40 |
| 10 | Bình tam giác 50ml | cái | 6 | 0.40 |
| 11 | Bình tam giác 100ml | cái | 6 | 0.40 |
| 12 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0.40 |
| 13 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0.40 |
| 14 | Đèn D2 | cái | 15 | 0.40 |
| 15 | Đèn Tungsten | cái | 15 | 0.40 |
| 16 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0.40 |
| 17 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.40 |
| 18 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0.40 |
| 19 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0.40 |
| 20 | Áo blu | cái | 12 | 0.08 |
| 21 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.40 |
| 22 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.40 |
| 23 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.40 |
| 24 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.07 |
| 25 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.07 |
| 26 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.003 |
| 27 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.03 |
| 28 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.40 |
| 29 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.10 |
| 30 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.20 |
| 31 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.40 |
| 32 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.10 |
| 33 | Điện năng | kw |  | 0.58 |
| 2NM7c | Nitrate (NO3-) |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.40 |
| 2 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0.40 |
| 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3.00 |
| 4 | Cái lọc | cái | 1 | 3.00 |
| 5 | Ống hút | cái | 3 | 1.00 |
| 6 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0.40 |
| 7 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0.40 |
| 8 | Cốc thủy tinh 1000ml | cái | 6 | 0.40 |
| 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0.40 |
| 10 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0.40 |
| 11 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0.40 |
| 12 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0.40 |
| 13 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0.40 |
| 14 | Bình tia | cái | 6 | 0.40 |
| 15 | Đèn D2 | cái | 15 | 0.40 |
| 16 | Đèn Tungsten | cái | 15 | 0.40 |
| 17 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0.40 |
| 18 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.40 |
| 19 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0.40 |
| 20 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0.40 |
| 21 | Áo blu | cái | 12 | 0.08 |
| 22 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.40 |
| 23 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.40 |
| 24 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.40 |
| 25 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.07 |
| 26 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.07 |
| 27 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.003 |
| 28 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.03 |
| 29 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.40 |
| 30 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.10 |
| 31 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.20 |
| 32 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.40 |
| 33 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.10 |
| 34 | Điện năng | kw |  | 0.58 |
| 2NM7d | Tổng P |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.60 |
| 2 | Bình tam giác | cái | 6 | 0.60 |
| 3 | Chai chứa mẫu 100ml | cái | 6 | 3.00 |
| 4 | Micropipet 10ml | cái | 6 | 0.60 |
| 5 | Pipet 5ml | cái | 6 | 0.60 |
| 6 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0.60 |
| 7 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0.60 |
| 8 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0.60 |
| 9 | Bình định mức 250ml | cái | 6 | 0.60 |
| 10 | Dầu cone 5ml | cái | 1 | 0.60 |
| 11 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0.60 |
| 12 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0.60 |
| 13 | Bình tia | cái | 6 | 0.60 |
| 14 | Đèn D2 | cái | 15 | 0.60 |
| 15 | Đèn Tungsten | cái | 15 | 0.60 |
| 16 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0.60 |
| 17 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.60 |
| 18 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0.60 |
| 19 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0.60 |
| 20 | Áo blu | cái | 12 | 0.08 |
| 21 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.60 |
| 22 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.50 |
| 23 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.60 |
| 24 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.11 |
| 25 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.11 |
| 26 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.01 |
| 27 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.04 |
| 28 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.60 |
| 29 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.16 |
| 30 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.20 |
| 31 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.60 |
| 32 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.16 |
| 33 | Điện năng | kw |  | 0.93 |
| 2NM7đ | Tổng N |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.70 |
| 2 | Bình tam giác | cái | 6 | 0.70 |
| 3 | Chai chứa mẫu 100ml | cái | 6 | 0.70 |
| 4 | Micropipet 10ml | cái | 6 | 0.70 |
| 5 | Pipet 5ml | cái | 6 | 0.70 |
| 6 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0.70 |
| 7 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0.70 |
| 8 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0.70 |
| 9 | Bình định mức 250ml | cái | 6 | 0.70 |
| 10 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0.70 |
| 11 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0.70 |
| 12 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0.70 |
| 13 | Bình tia | cái | 6 | 0.70 |
| 14 | Đèn D2 | cái | 15 | 0,70 |
| 15 | Đèn Tungsten | cái | 15 | 0.70 |
| 16 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0.70 |
| 17 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.70 |
| 18 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0.70 |
| 19 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0.70 |
| 20 | Áo blu | cái | 12 | 0.08 |
| 21 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.70 |
| 22 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.50 |
| 23 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.70 |
| 24 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.13 |
| 25 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.13 |
| 26 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.01 |
| 27 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.05 |
| 28 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.70 |
| 29 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.20 |
| 30 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.20 |
| 31 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.70 |
| 32 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.20 |
| 33 | Điện năng | kw |  | 1.16 |
| 2NM7e | Kim loại nặng Pb, Cd |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.60 |
| 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0.60 |
| 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0.60 |
| 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0.60 |
| 5 | Bình tia | cái | 6 | 0.60 |
| 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0.60 |
| 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0.60 |
| 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0.60 |
| 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0.60 |
| 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0.60 |
| 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0.60 |
| 12 | Cuvet Graphit | cái | 1 | 0.30 |
| 13 | Đèn D2 | cái | 24 | 0.50 |
| 14 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0.50 |
| 15 | Đèn HCL | cái | 24 | 0.50 |
| 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.60 |
| 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0.60 |
| 18 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0.60 |
| 19 | Áo blu | cái | 12 | 0.08 |
| 20 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.60 |
| 21 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.50 |
| 22 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.60 |
| 23 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.13 |
| 24 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.13 |
| 25 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.01 |
| 26 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.05 |
| 27 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.60 |
| 28 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.60 |
| 29 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.20 |
| 30 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.60 |
| 31 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.20 |
| 32 | Điện năng | kw |  | 1.16 |
| 2NM7g1 | Kim loại nặng As |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.70 |
| 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0.70 |
| 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0.70 |
| 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0.70 |
| 5 | Bình tia | cái | 6 | 0.70 |
| 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0.70 |
| 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0.70 |
| 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0.70 |
| 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0.70 |
| 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0.70 |
| 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0.70 |
| 12 | Cuvet thạch anh cho FIAS | cái | 12 | 0.50 |
| 13 | Màng lọc cho FIAS | cái | 2 | 0.50 |
| 14 | Đèn D2 | cái | 24 | 0.50 |
| 15 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0.50 |
| 16 | Đèn EDL | cái | 24 | 0.50 |
| 17 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.70 |
| 18 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0.70 |
| 19 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0.70 |
| 20 | Áo blu | cái | 12 | 0.08 |
| 21 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.70 |
| 22 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.50 |
| 23 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.70 |
| 24 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.16 |
| 25 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.16 |
| 26 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.01 |
| 27 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.06 |
| 28 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.70 |
| 29 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.70 |
| 30 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.20 |
| 31 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.70 |
| 32 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.24 |
| 33 | Điện năng | kw |  | 1.40 |
| 2NM7g2 | Kim loại nặng Hg |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.90 |
| 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0.90 |
| 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0.90 |
| 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0.90 |
| 5 | Bình tia | cái | 6 | 0.90 |
| 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0.90 |
| 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0.90 |
| 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0.90 |
| 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0.90 |
| 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0.90 |
| 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0.90 |
| 12 | Cuvet thạch anh cho FIAS | cái | 12 | 0.50 |
| 13 | Đèn D2 | cái | 24 | 0.50 |
| 14 | Màng lọc cho FIAS | cái | 2 | 0.50 |
| 15 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0.50 |
| 16 | Đèn EDL | cái | 24 | 0.50 |
| 17 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.90 |
| 18 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0.90 |
| 19 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0.90 |
| 20 | Áo blu | cái | 12 | 0.08 |
| 21 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.90 |
| 22 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.50 |
| 23 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.90 |
| 24 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.16 |
| 25 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.16 |
| 26 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.01 |
| 27 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.06 |
| 28 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.96 |
| 29 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.24 |
| 30 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.20 |
| 31 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.96 |
| 32 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.24 |
| 33 | Điện năng | kw |  | 1.40 |
| 2NM7h | Kim loại Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Ni |  |  |  |
| 1 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0.50 |
| 2 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0.50 |
| 3 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0.50 |
| 4 | Bình tia | cái | 6 | 0.50 |
| 5 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0.50 |
| 6 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0.50 |
| 7 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0.50 |
| 8 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0.50 |
| 9 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0.50 |
| 10 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0.50 |
| 11 | Đèn D2 | cái | 24 | 0.50 |
| 12 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0.50 |
| 13 | Đèn HCL | cái | 24 | 0.50 |
| 14 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.50 |
| 15 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0.50 |
| 16 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0.50 |
| 17 | Áo blu | cái | 12 | 0.08 |
| 18 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.50 |
| 19 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.50 |
| 20 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.50 |
| 21 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.11 |
| 22 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.11 |
| 23 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.01 |
| 24 ì | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.04 |
| 25 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.64 |
| 26 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.16 |
| 27 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.20 |
| 28 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.64 |
| 29 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.16 |
| 30 | Điện năng | kw |  | 0.93 |
| 2NM7k | Photphat (PO43-) |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.40 |
| 2 | Hình tam giác 250ml | cái | 6 | 0.40 |
| 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3.00 |
| 4 | Ống hút | cái | 3 | 1.00 |
| 5 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0.40 |
| 6 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0.40 |
| 7 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0.40 |
| 8 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0.40 |
| 9 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0.40 |
| 10 | Đèn D2 | cái | 15 | 0.40 |
| 11 | Đèn Tungsten | cái | 15 | 0.40 |
| 12 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0.40 |
| 13 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0.40 |
| 14 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0.40 |
| 15 | Bình tia | cái | 6 | 0.40 |
| 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.40 |
| 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0.40 |
| 18 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0.40 |
| 19 | Áo blu | cái | 12 | 0.08 |
| 20 | Dép xốp | đôi | 1 | 0.40 |
| 21 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.40 |
| 22 | Khẩu trang y tế | cái | 6 | 0.40 |
| 23 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.08 |
| 24 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.08 |
| 25 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.004 |
| 26 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.03 |
| 27 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.40 |
| 28 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.12 |
| 29 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.20 |
| 30 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.40 |
| 31 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.12 |
| 32 | Điện năng | kw |  | 0.77 |
| 2NM7l | Clorua (Cl-) |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.50 |
| 2 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0.50 |
| 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0.50 |
| 4 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0.50 |
| 5 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0.50 |
| 6 | Bình tia | cái | 6 | 0.50 |
| 7 | Buret chuẩn độ | cái | 12 | 0.50 |
| 8 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0.50 |
| 9 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0.50 |
| 10 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.50 |
| 11 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0.50 |
| 12 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0.50 |
| 13 | Áo blu | cái | 12 | 0.08 |
| 14 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.08 |
| 15 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.004 |
| 16 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.50 |
| 17 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.08 |
| 18 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.08 |
| 19 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.004 |
| 20 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.03 |
| 21 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.50 |
| 22 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.12 |
| 23 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.20 |
| 24 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.50 |
| 25 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.12 |
| 26 | Điện năng | kw |  | 0.77 |
| 2NM7m | Florua (F-) |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.40 |
| 2 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0.40 |
| 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3.00 |
| 4 | Ống hút | cái | 3 | 1.00 |
| 5 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0.40 |
| 6 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0.40 |
| 7 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0.40 |
| 8 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0.40 |
| 9 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0.40 |
| 10 | Đèn D2 | cái | 15 | 0.40 |
| 11 | Đèn Tungsten | cái | 15 | 0.40 |
| 12 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0.40 |
| 13 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0.40 |
| 14 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0.40 |
| 15 | Bình tia | cái | 6 | 0.40 |
| 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.40 |
| 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0.40 |
| 18 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0.40 |
| 19 | Áo blu | cái | 12 | 0.08 |
| 20 | Dép xốp | đôi | 1 | 0.40 |
| 21 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.50 |
| 22 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.40 |
| 23 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.08 |
| 24 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.08 |
| 25 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.004 |
| 26 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.03 |
| 27 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.40 |
| 28 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.12 |
| 29 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.20 |
| 30 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.40 |
| 31 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.12 |
| 32 | Điện năng | kw |  | 0.77 |
| 2NM7n | Crom (VI) (Cr6+) |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.40 |
| 2 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0.40 |
| 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3.00 |
| 4 | Ống hút | cái | 3 | 1.00 |
| 5 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0.40 |
| 6 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0.40 |
| 7 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0.40 |
| 8 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0.40 |
| 9 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0.40 |
| 10 | Đèn D2 | cái | 15 | 0.40 |
| 11 | Đèn Tungsten | cái | 15 | 0.40 |
| 12 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0.40 |
| 13 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0.40 |
| 14 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0.40 |
| 15 | Bình tia | cái | 6 | 0.40 |
| 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.40 |
| 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0.40 |
| 18 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0.40 |
| 19 | Áo blu | cái | 12 | 0.08 |
| 20 | Dép xốp | đôi | 1 | 0.40 |
| 21 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.50 |
| 22 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.40 |
| 23 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.08 |
| 24 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.08 |
| 25 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.004 |
| 26 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.03 |
| 27 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.40 |
| 28 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.12 |
| 29 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.20 |
| 30 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.40 |
| 31 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.12 |
| 32 | Điện năng | kw |  | 0.77 |
| 2NM8 | Tổng Dầu, mỡ |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 1.60 |
| 2 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 1.60 |
| 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 1.60 |
| 4 | Bình tia | cái | 6 | 1.60 |
| 5 | Ống đong 100ml | cái | 6 | 1.60 |
| 6 | Ống đong 250ml | cái | 6 | 1.60 |
| 7 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 1.60 |
| 8 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 1.60 |
| 9 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 1.60 |
| 10 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 1.60 |
| 11 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 1.60 |
| 12 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 1.60 |
| 13 | Bếp điện | cái | 12 | 1.60 |
| 14 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 1.60 |
| 15 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 1.60 |
| 16 | Áo blu | cái | 12 | 0.08 |
| 17 | Dép xốp | đôi | 6 | 1.60 |
| 18 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.50 |
| 19 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 1.60 |
| 20 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.27 |
| 21 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.27 |
| 22 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.01 |
| 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.10 |
| 24 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 1.60 |
| 25 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.40 |
| 26 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.20 |
| 27 | Ghế tựa | cái | 60 | 1.60 |
| 28 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.40 |
| 29 | Điện năng | kw |  | 2.33 |
| 2NM9a, b | Coliform, E.Coli |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | Chai | 6 | 0.80 |
| 2 | Màng lọc | cái | 1 | 0.05 |
| 3 | Ống nghiệm 25*150 | ống | 6 | 0.05 |
| 4 | Ống nghiệm không nắp | ống | 6 | 0.05 |
| 5 | Ống nghiệm có nắp | ông | 6 | 0.05 |
| 6 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0.05 |
| 7 | Pipet 5ml | cái | 6 | 0.05 |
| 8 | Đầu cone 0,1 ml | cái | 1 | 0.50 |
| 9 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0.50 |
| 10 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0.50 |
| 11 | Bình tia | cái | 6 | 0.05 |
| 12 | Cốc thủy tinh 1000ml | cái | 6 | 0.05 |
| 13 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0.05 |
| 14 | Ống duham | ống | 6 | 0.05 |
| 15 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.05 |
| 16 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0.05 |
| 17 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0.05 |
| 18 | Áo blu | cái | 12 | 0.08 |
| 19 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.80 |
| 20 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 1.00 |
| 21 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.80 |
| 22 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.20 |
| 23 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.27 |
| 24 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.01 |
| 25 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.10 |
| 26 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.13 |
| 27 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.13 |
| 28 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.20 |
| 29 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.01 |
| 30 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.05 |
| 31 | Điện năng | kw |  | 2.33 |
| 2NM10 | Hóa chất BVTV nhóm CIo hữu cơ: (Aldrin, Dieldrin, BHC, DDT, Heptachlor &Heptachlorepoxicle) |
| 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 1.20 |
|  | Cột sắc ký thủy tinh | Cái | 6 | 1.20 |
| 3 | Cột tách mao quản | Cái | 12 | 1.20 |
| 4 | Phễu chiết 500ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 5 | Phễu chiết 1000ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 6 | Pipet 5ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 7 | Micropipet 5ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 8 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 9 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 1.20 |
| 10 | Bình định mức 500ml | cái | 6 | 1.20 |
| 11 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 1.20 |
| 12 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 1.20 |
| 13 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 1.20 |
| 14 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6 | 1.20 |
| 15 | Áo blu | Cái | 12 | 0.08 |
| 16 | Dép xốp | đôi | 6 | 1.20 |
| 17 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.50 |
| 18 | Khẩu trang y tế | Cái | 1 | 1.20 |
| 19 | Kim tiêm mẫu (syringe 10uL) | Cái | 6 | 1.20 |
| 20 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0.40 |
| 21 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0.40 |
| 22 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0.02 |
| 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0.15 |
| 24 | Đồng hồ treo tường | Cái | 36 | 0.60 |
| 25 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 1.60 |
| 26 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 60 | 0.08 |
| 27 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 0.20 |
| 28 | Ghế tựa | Cái | 60 | 1.20 |
| 31 | Điện năng | Kw |  | 2.32 |
| 2NM11 | Hóa chất BVTV nhóm Phot pho hữu cơ |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 1.20 |
| 2 | Cột sắc ký thủy tinh | Cái | 6 | 1.20 |
| 3 | Cột tách mao quản | Cái | 12 | 1.20 |
| 4 | Phễu chiết 500ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 5 | Phễu chiết 1000ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 6 | Pipet 5ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 7 | Micropipet 5ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 8 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 9 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 1.20 |
| 11 | Bình định mức 500ml | cái | 6 | 1.20 |
| 12 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 1.20 |
| 13 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 1.20 |
| 14 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 1.20 |
| 15 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6 | 1.20 |
| 16 | Áo blu | Cái | 12 | 0.08 |
| 17 | Dép xốp | đôi | 6 | 1.20 |
| 18 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.50 |
| 19 | Khẩu trang y tế | Cái | 1 | 1.20 |
| 20 | Kim tiêm mẫu (syringe 10uL) | Cái | 6 | 1.20 |
| 21 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0.40 |
| 22 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0.40 |
| 23 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0.02 |
| 24 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0.15 |
| 25 | Đồng hồ treo tường | Cái | 36 | 0.60 |
| 26 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 1.60 |
| 27 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 60 | 0.08 |
| 28 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 0.20 |
| 29 | Ghế tựa | Cái | 60 | 1.20 |
| 30 | Điện năng | Kw |  | 2.32 |
| 2NM13 | Chất hoạt động bề mặt |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 1.60 |
| 2 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 1.60 |
| 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 1.60 |
| 4 | Bình tia | cái | 6 | 1.60 |
| 5 | Ống đong 100ml | cái | 6 | 1.60 |
| 6 | Ống đong 250ml | cái | 6 | 1.60 |
| 7 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 1.60 |
| 8 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 1.60 |
| 9 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 1.60 |
| 10 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 1.60 |
| 11 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 1.60 |
| 12 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 1.60 |
| 13 | Phễu chiết 250ml | Cái | 6 | 1.60 |
| 14 | Phễu chiết 500ml | Cái | 6 | 1.60 |
| 15 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 1.60 |
| 16 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 1.60 |
| 17 | Áo blu | cái | 12 | 0.08 |
| 18 | Dép xốp | đôi | 6 | 1.60 |
| 19 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.50 |
| 20 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 1.60 |
| 21 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.27 |
| 22 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.27 |
| 23 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.01 |
| 24 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.10 |
| 25 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 1.60 |
| 26 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.40 |
| 27 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.20 |
| 28 | Ghế tựa | cái | 60 | 1.60 |
| 29 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.40 |
| 30 | Điện năng | kw |  | 2.33 |
| 2NM14 | Phenol |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 1.50 |
| 2 | Micropipet 5ml | Cái | 6 | 1.50 |
| 3 | Pipet 1ml | Cái | 6 | 1.50 |
| 4 | Bình tia | cái | 6 | 1.50 |
| 5 | Ống đong 250ml | Cái | 6 | 1.50 |
| 6 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 1.50 |
| 7 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 6 | 1.50 |
| 8 | Bình định mức 100ml | Cái | 6 | 1.50 |
| 9 | Bình định mức 250ml | cái | 6 | 1.50 |
| 10 | Đèn D2 | cái | 15 | 0.40 |
| 11 | Đèn Tungsten | cái | 15 | 0.40 |
| 12 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0.40 |
| 13 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 1.50 |
| 14 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 1.50 |
| 15 | Phễu chiết 1000ml | Cái | 6 | 1.50 |
| 16 | Áo blu | Cái | 12 | 0.08 |
| 17 | Dép xốp | đôi | 6 | 1.50 |
| 18 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.50 |
| 19 | Khẩu trang y tế | Cái | 1 | 1.50 |
| 20 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0.27 |
| 21 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0.27 |
| 22 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0.01 |
| 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0.10 |
| 2NM12 | Cyanua (CN-) |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0.64 |
| 2 | Micropipet 5ml | Cái | 6 | 0.64 |
| 3 | Pipet 10ml | Cái | 6 | 0.64 |
| 4 | Đầu cone 5ml | Cái | 1 | 0.64 |
| 5 | Bình tia | cái | 6 | 0.64 |
| 6 | Burret chuẩn độ tự động | cái | 12 | 0.64 |
| 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0.64 |
| 8 | Bình định mức 100ml | Cái | 6 | 0.64 |
| 10 | Đèn D2 | cái | 15 | 0.40 |
| 11 | Đèn Tungsten | cái | 15 | 0.40 |
| 12 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0.40 |
| 13 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.64 |
| 14 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0.64 |
| 15 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6 | 0.64 |
| 16 | Áo blu | Cái | 12 | 0.08 |
| 17 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.64 |
| 18 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.50 |
| 19 | Khẩu trang y tế | Cái | 1 | 0.64 |
| 20 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0.11 |
| 21 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0.11 |
| 22 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0.01 |
| 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0.04 |
| 24 | Đồng hồ treo tường | Cái | 36 | 0.16 |
| 25 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.64 |
| 26 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 60 | 0.08 |
| 27 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 0.20 |
| 28 | Ghế tựa | Cái | 60 | 0.64 |
| 29 | Điện năng | Kw |  | 0.93 |
| 2NM15 | Phân tích đồng thời các kim loại |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.50 |
| 2 | Quartz torches | cái | 1 | 0.50 |
| 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0.50 |
| 4 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0.50 |
| 5 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0.50 |
| 6 | Bình tia | cái | 6 | 0.50 |
| 7 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0.50 |
| 8 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0.50 |
| 9 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0.50 |
| 10 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0.50 |
| 11 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0.50 |
| 12 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0.50 |
| 13 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.50 |
| 14 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0.50 |
| 15 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0.50 |
| 16 | Áo blu | cái | 12 | 0.08 |
| 17 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.50 |
| 18 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.50 |
| 19 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.50 |
| 20 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.11 |
| 21 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.11 |
| 22 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.01 |
| 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.04 |
| 24 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.64 |
| 25 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.16 |
| 26 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.20 |
| 27 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.64 |
| 28 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.16 |
| 2NM16 | Hóa chất trừ cỏ |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 1.20 |
| 2 | Cột sắc ký thủy tinh | Cái | 6 | 1.20 |
| 3 | Cột tách mao quản | Cái | 12 | 1.20 |
| 4 | Phễu chiết 500ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 5 | Phễu chiết 1000ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 6 | Pipet 5ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 7 | Micropipet 5ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 8 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 3 | 1.20 |
| 9 | Bình định mức 50ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 10 | Bình định mức 500ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 11 | Bình định mức 1000ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 12 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6 | 1.20 |
| 13 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6 | 1.20 |
| 14 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6 | 1.20 |
| 15 | Áo blu | Cái | 12 | 1.20 |
| 16 | Dép xốp | Đôi | 6 | 1.20 |
| 17 | Găng tay | Đôi | 1 | 1.20 |
| 18 | Khẩu trang y tế | Cái | 1 | 1.20 |
| 19 | Kim tiêm mẫu (syringe 10uL) | Cái | 6 | 1.20 |
| 20 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0.40 |
| 21 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0.40 |
| 22 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0.02 |
| 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0.15 |
| 24 | Đồng hồ treo tường | Cái | 36 | 0.60 |
| 25 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 1.60 |
| 26 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 60 | 0.08 |
| 27 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 1.20 |
| 28 | Ghế tựa | Cái | 60 | 1.20 |
| 2NM17 | Crom (III) |  |  |  |
| 2NM18 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 1.20 |
| 2 | Cột sắc ký thủy tinh | Cái | 6 | 1.20 |
| 3 | Cột tách mao quản | Cái | 12 | 1.20 |
| 4 | Phễu chiết 500ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 5 | Phễu chiết 1000ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 6 | Pipet 5ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 7 | Micropipet 5ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 8 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 3 | 1.20 |
| 9 | Bình định mức 50ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 10 | Bình định mức 500ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 11 | Bình định mức 1000ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 12 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6 | 1.20 |
| 13 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6 | 1.20 |
| 14 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6 | 1.20 |
| 15 | Áo blu | Cái | 12 | 1.20 |
| 16 | Dép xốp | Đôi | 6 | 1.20 |
| 17 | Găng tay | Đôi | 1 | 1.20 |
| 18 | Khẩu trang y tế | Cái | 1 | 1.20 |
| 19 | Kim tiêm mẫu (syringe 10uL) | Cái | 6 | 1.20 |
| 20 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0.40 |
| 21 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0.40 |
| 22 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0.02 |
| 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0.15 |
| 24 | Đồng hồ treo tường | Cái | 36 | 0.60 |
| 25 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 1.60 |
| 26 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 60 | 0.08 |
| 27 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 1.20 |
| 28 | Ghế tựa | Cái | 60 | 1.20 |
| 29 | Điện năng | Kw |  | 2.32 |
| III | ĐẤT |  |  |  |
| 2Đ1a1 | Pb (TCVN 5989-1995) |  | 0 |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.60 |
| 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0.60 |
| 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0.60 |
| 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0.60 |
| 5 | Bình tia | cái | 6 | 0.60 |
| 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0.60 |
| 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0.60 |
| 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0.60 |
| 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0.60 |
| 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0.60 |
| 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0.60 |
| 12 | Cuvet Graphit | cái | 1 | 0.30 |
| 13 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.60 |
| 14 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0.60 |
| 15 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0.60 |
| 16 | Áo blu | cái | 12 | 0.60 |
| 17 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.60 |
| 18 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.60 |
| 19 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.60 |
| 20 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.13 |
| 21 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.13 |
| 22 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.01 |
| 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.05 |
| 24 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.60 |
| 25 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.60 |
| 26 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.60 |
| 27 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.60 |
| 28 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.20 |
| 29 | Điện năng | kw |  | 1.16 |
| 2Đ1a2 | Cd (TCVN 5990-1995) |  | 0 |  |
| 31 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.60 |
| 32 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0.60 |
| 33 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0.60 |
| 34 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0.60 |
| 35 | Bình tia | cái | 6 | 0.60 |
| 36 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0.60 |
| 37 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0.60 |
| 38 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0.60 |
| 39 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0.60 |
| 40 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0.60 |
| 41 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0.60 |
| 42 | Cuvet Graphit | cái | 1 | 0.30 |
| 46 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.60 |
| 47 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0.60 |
| 48 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0.60 |
| 49 | Áo blu | cái | 12 | 0.60 |
| 50 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.60 |
| 51 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.60 |
| 52 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.60 |
| 53 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.13 |
| 54 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.13 |
| 55 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.01 |
| 56 | Máy hút ẩm 1,5 kw | cái | 36 | 0.05 |
| 57 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.60 |
| 58 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.60 |
| 59 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.60 |
| 60 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.60 |
| 61 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.20 |
| 62 | Điện năng | kw |  | 1.16 |
| 2Đ1b | As (TCVN 6626 : 2000) |  | 0 |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.90 |
| 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0.90 |
| 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0.90 |
| 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0.90 |
| 5 | Bình tia | cái | 6 | 0.90 |
| 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0.90 |
| 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0.90 |
| 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0.90 |
| 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0.90 |
| 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0.90 |
| 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0.90 |
| 12 | Cuvet thạch anh cho FIAS | cái | 12 | 0.50 |
| 13 | Đèn D2 | cái | 24 | 0.50 |
| 14 | Màng lọc cho FIAS | cái | 2 | 0.35 |
| 15 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0.50 |
| 16 | Đèn EDL | cái | 24 | 0.50 |
| 17 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.90 |
| 18 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0.90 |
| 19 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0.90 |
| 20 | Áo blu | cái | 12 | 0.90 |
| 21 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.90 |
| 22 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.90 |
| 23 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.90 |
| 24 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.16 |
| 25 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.16 |
| 26 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.01 |
| 27 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.06 |
| 28 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.96 |
| 29 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.24 |
| 30 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.96 |
| 31 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.96 |
| 32 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.24 |
| 33 | Điện năng | kw |  | 1.40 |
| 2Đ1c1 | Cu | Như 2Đ1b |  |  |
| 2Đ1c2 | Zn | Như 2Đ1b |  |  |
| 2Đ2 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ: 666, Lindan, Aldrin, Dieldrin, DDE, DDD, DDT, Alp ... |
| 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 1.20 |
| 2 | Cột sắc ký thủy tinh | Cái | 12 | 1.20 |
| 3 | Cột tách mao quản | Cái | 12 | 1.20 |
| 4 | Phễu chiết 500ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 5 | Phễu chiết 1000ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 6 | Pipet 5ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 7 | Micropipet 5ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 8 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 9 | Bình định mức 50ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 10 | Bình định mức 500ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 11 | Bình định mức 1000ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 12 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6 | 1.20 |
| 13 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6 | 1.20 |
| 14 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6 | 1.20 |
| 15 | Áo blu | Cái | 12 | 1.20 |
| 16 | Dép xốp | Đôi | 6 | 1.20 |
| 17 | Găng tay y tế | Đôi | 1 | 1.20 |
| 18 | Khẩu trang y tế | Cái | 1 | 1.20 |
| 19 | Kim tiêm mẫu (syrinse 10uL) | Cái | 6 | 1.20 |
| 20 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0.40 |
| 21 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0.40 |
| 22 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0.02 |
| 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0.15 |
| 24 | Đồng hồ treo tường | Cái | 36 | 0.60 |
| 25 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 1.60 |
| 26 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 60 | 0.08 |
| 27 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 1.20 |
| 28 | Ghế tựa | Cái | 60 | 1.20 |
| 29 | Điện năng | Kw |  | 2.32 |
| IV | NƯỚC DƯỚI ĐẤT |  |  |  |
| 2NN5a | Chất rắn lơ lửng (SS) (TCVN 4559-1998) |  |  |
| 1 | Bình định mức 100ml | Cái | 6 | 0.40 |
| 2 | Bình định mức 250ml | Cái | 6 | 0.40 |
| 3 | Bình tam giác 250ml | Cái | 6 | 0.40 |
| 4 | Phễu lọc thủy tinh | Cái | 6 | 0.40 |
| 5 | Cốc thủy tinh | Cái | 6 | 0.40 |
| 6 | Đũa thủy tinh | Cái | 6 | 0.40 |
| 7 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6 | 0.40 |
| 8 | Áo blu | Cái | 12 | 0.40 |
| 9 | Dép xốp | Đôi | 6 | 0.40 |
| 10 | Găng tay y tế | Đôi | 1 | 0.40 |
| 11 | Khẩu trang y tế | Cái | 1 | 0.40 |
| 12 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0.07 |
| 13 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0.07 |
| 14 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0.003 |
| 15 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0.03 |
| 16 | Đồng hồ treo tường | Cái | 36 | 0.40 |
| 17 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.08 |
| 18 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 60 | 0.32 |
| 19 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 0.32 |
| 20 | Ghế tựa | Cái | 60 | 0.10 |
| 21 | Điện năng | Kw |  | 0.58 |
| 2NN5b | Chất rắn tổng số (TS) | Như 2NN5a |  |  |
| 2NN6 | Độ cứng tổng số theo CaCO3 |  | 0 |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0.40 |
| 2 | Buret 1ml | Cái | 12 | 0.40 |
| 3 | Pipet 1ml | Cái | 6 | 0.40 |
| 4 | Micropipet 5ml | Cái | 6 | 0.40 |
| 5 | Đầu cone 1ml | Cái | 1 | 0.40 |
| 6 | Bình định mức 50ml | Cái | 6 | 0.40 |
| 7 | Bình định mức 100ml | Cái | 6 | 0.40 |
| 8 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6 | 0.40 |
| 9 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6 | 0.40 |
| 10 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6 | 0.40 |
| 11 | Áo blu | Cái | 12 | 0.40 |
| 12 | Dép xốp | Đôi | 6 | 0.40 |
| 13 | Găng tay y tế | Đôi | 1 | 0.40 |
| 14 | Khẩu trang y tế | Cái | 1 | 0.40 |
| 15 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0.07 |
| 16 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0.07 |
| 17 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0.003 |
| 18 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0.03 |
| 19 | Đồng hồ treo tường | Cái | 36 | 0.10 |
| 20 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.32 |
| 21 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 60 | 0.08 |
| 22 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 0.40 |
| 23 | Ghế tựa | Cái | 60 | 0.40 |
| 24 | Điện năng | Kw |  | 0.58 |
| 2NN7a | Chỉ số permanganat |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.60 |
| 2 | Ống phá mẫu có nắp kín | cái | 6 | 0.60 |
| 3 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0.60 |
| 4 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0.60 |
| 5 | Bình định mức 250ml | cái | 6 | 0.60 |
| 6 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0.60 |
| 7 | Pipet 5ml | cái | 6 | 0.60 |
| 8 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0.60 |
| 9 | Burret chuẩn độ tự động | cái | 12 | 0.60 |
| 10 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0.60 |
| 11 | Bình nhỏ giọt | cái | 6 | 0.60 |
| 12 | Bình tia | cái | 6 | 0.60 |
| 13 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0.60 |
| 14 | Đũa thủy tinh | Cái | 6 | 0.60 |
| 15 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.60 |
| 16 | Áo blu | cái | 12 | 0.60 |
| 17 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.60 |
| 18 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.60 |
| 19 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.60 |
| 20 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.08 |
| 21 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.08 |
| 22 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.004 |
| 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.03 |
| 24 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.60 |
| 25 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.12 |
| 26 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.60 |
| 27 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.60 |
| 28 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.12 |
| 29 | Điện năng | kw |  | 0.70 |
| 2NN7b | Nitơ amôn (NH4+) |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.40 |
| 2 | Bình chưng cất | cái | 6 | 0.40 |
| 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3.00 |
| 4 | Cái lọc | cái | 1 | 3.00 |
| 5 | Ống hút | cái | 3 | 1.00 |
| 6 | Ống đong 250ml | cái | 6 | 0.40 |
| 7 | Bình tia | cái | 6 | 0.40 |
| 8 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0.40 |
| 9 | Bình định mức 250ml | cái | 6 | 0.40 |
| 10 | Bình tam giác 500ml | cái | 6 | 0.40 |
| 11 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0.40 |
| 12 | Đĩa thủy tinh | cái | 6 | 0.40 |
| 13 | Đèn D2 | cái | 15 | 0.40 |
| 14 | Đèn Tungsten | cái | 15 | 0.40 |
| 15 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0.40 |
| 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.40 |
| 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0.40 |
| 18 | Áo blu | cái | 12 | 0.40 |
| 19 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.40 |
| 20 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.40 |
| 21 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.40 |
| 22 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.07 |
| 23 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.07 |
| 24 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.003 |
| 25 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.03 |
| 26 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.40 |
| 27 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.10 |
| 28 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.40 |
| 29 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.40 |
| 30 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.10 |
| 31 | Điện năng | kw |  | 0.58 |
| 2NN7c | Nitrite (NO2-) |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.40 |
| 2 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0.40 |
| 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3.00 |
| 4 | Cái lọc | cái | 1 | 3.00 |
| 5 | Ống hút | cái | 3 | 1.00 |
| 6 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0.40 |
| 7 | Đầu cone 1 ml | cái | 1 | 0.40 |
| 8 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0.40 |
| 9 | Bình tam giác 25ml | cái | 6 | 0.40 |
| 10 | Bình tam giác 50ml | cái | 6 | 0.40 |
| 11 | Bình tam giác 100ml | cái | 6 | 0.40 |
| 12 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0.40 |
| 13 | Đũa thủy tinh | Cái | 6 | 0.40 |
| 14 | Đèn D2 | cái | 15 | 0.40 |
| 15 | Đèn Tungsten | cái | 15 | 0.40 |
| 16 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0.40 |
| 17 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.40 |
| 18 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0.40 |
| 19 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0.40 |
| 20 | Áo blu | cái | 12 | 0.40 |
| 21 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.40 |
| 22 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.40 |
| 23 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.40 |
| 24 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.07 |
| 25 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.07 |
| 26 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.003 |
| 27 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.03 |
| 28 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.40 |
| 29 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.10 |
| 30 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.40 |
| 31 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.40 |
| 32 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.10 |
| 33 | Điện năng | kw |  | 0.58 |
| 2NN7d | Nitrate (NO3-) |  | 0 |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.40 |
| 2 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0.40 |
| 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3.00 |
| 4 | Cái lọc | cái | 1 | 3.00 |
| 5 | Ống hút | cái | 3 | 1.00 |
| 6 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0.40 |
| 7 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0.40 |
| 8 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0.40 |
| 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0.40 |
| 10 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0.40 |
| 11 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0.40 |
| 12 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0.40 |
| 13 | Đũa thủy tinh | Cái | 6 | 0.40 |
| 14 | Bình tia | cái | 6 | 0.40 |
| 15 | Đèn D2 | cái | 15 | 0.40 |
| 16 | Đèn Tungsten | cái | 15 | 0.40 |
| 17 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0.40 |
| 18 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.40 |
| 19 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0.40 |
| 20 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0.40 |
| 21 | Áo blu | cái | 12 | 0.40 |
| 22 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.40 |
| 23 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.40 |
| 24 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.40 |
| 25 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.07 |
| 26 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.07 |
| 27 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.003 |
| 28 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.03 |
| 29 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.40 |
| 30 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.10 |
| 31 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.40 |
| 32 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.40 |
| 33 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.10 |
| 34 | Điện năng | kw |  | 0.58 |
| 2NN7đ | Sulphat (SO42-) |  | 0 |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.40 |
| 2 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0.40 |
| 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0.40 |
| 4 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0.40 |
| 5 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0.40 |
| 6 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0.40 |
| 7 | Đũa thủy tinh | Cái | 6 | 0.40 |
| 8 | Đèn D2 | cái | 15 | 0.40 |
| 9 | Đèn Tungsten | cái | 15 | 0.40 |
| 10 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0.40 |
| 11 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0.40 |
| 12 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0.40 |
| 13 | Bình tia | cái | 6 | 0.40 |
| 14 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.40 |
| 15 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0.40 |
| 16 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0.40 |
| 17 | Áo blu | cái | 12 | 0.08 |
| 18 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.08 |
| 19 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.004 |
| 20 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.40 |
| 21 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.08 |
| 22 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.08 |
| 23 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.004 |
| 24 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.03 |
| 25 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.40 |
| 26 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.12 |
| 27 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.40 |
| 28 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.40 |
| 29 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.12 |
| 30 | Điện năng | kw |  | 0.77 |
| 2NN7e | Florua (F-) |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.40 |
| 2 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0.40 |
| 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3.00 |
| 4 | Ống hút | cái | 3 | 1.00 |
| 5 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0.40 |
| 6 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0.40 |
| 7 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0.40 |
| 8 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0.40 |
| 9 | Đũa thủy tinh | Cái | 6 | 0.40 |
| 10 | Đèn D2 | cái | 15 | 0.40 |
| 11 | Đèn Tungsten | cái | 15 | 0.40 |
| 12 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0.40 |
| 13 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0.40 |
| 14 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0.40 |
| 15 | Bình tia | cái | 6 | 0.40 |
| 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.40 |
| 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0.40 |
| 18 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0.40 |
| 19 | Áo blu | cái | 12 | 0.40 |
| 20 | Dép xốp | đôi | 1 | 0.40 |
| 21 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.40 |
| 22 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.40 |
| 23 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.08 |
| 24 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.08 |
| 25 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.004 |
| 26 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.03 |
| 27 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.40 |
| 28 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.12 |
| 29 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.40 |
| 30 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.40 |
| 31 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.12 |
| 32 | Điện năng | kw |  | 0.77 |
| 2NN7f | Photphat (PO4 3-) |  | 0 |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.40 |
| 2 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0.40 |
| 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3.00 |
| 4 | Ống hút | cái | 3 | 1.00 |
| 5 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0.40 |
| 6 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0.40 |
| 7 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0.40 |
| 8 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0.40 |
| 9 | Đũa thủy tinh | Cái | 6 | 0.40 |
| 10 | Đèn D2 | cái | 15 | 0.40 |
| 11 | Đèn Tungsten | cái | 15 | 0.40 |
| 12 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0.40 |
| 13 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0.40 |
| 14 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0.40 |
| 15 | Bình tia | cái | 6 | 0.40 |
| 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.40 |
| 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0.40 |
| 18 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0.40 |
| 19 | Áo blu | cái | 12 | 0.40 |
| 20 | Dép xốp | đôi | 1 | 0.40 |
| 21 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.40 |
| 22 | Khẩu trang y tế | cái | 6 | 0.40 |
| 23 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.08 |
| 24 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.08 |
| 25 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.004 |
| 26 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.03 |
| 27 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.40 |
| 28 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.12 |
| 29 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.40 |
| 30 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.40 |
| 31 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.12 |
| 32 | Điện năng | kw |  | 0.77 |
| 2NN7i | Crom (VI) (Cr 6+) |  | 0 |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.40 |
| 2 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0.40 |
| 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3.00 |
| 4 | Ống hút | cái | 3 | 1.00 |
| 5 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0.40 |
| 6 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0.40 |
| 7 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0.40 |
| 8 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0.40 |
| 9 | Đũa thủy tinh | Cái | 6 | 0.40 |
| 10 | Đèn D2 | cái | 15 | 0.40 |
| 11 | Đèn Tungsten | cái | 15 | 0.40 |
| 12 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0.40 |
| 13 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0.40 |
| 14 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0.40 |
| 15 | Bình tia | cái | 6 | 0.40 |
| 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.40 |
| 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0.40 |
| 18 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0.40 |
| 19 | Áo blu | cái | 12 | 0.40 |
| 20 | Dép xốp | đôi | 1 | 0.40 |
| 21 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.40 |
| 22 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.40 |
| 23 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.08 |
| 24 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.08 |
| 25 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.004 |
| 26 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.03 |
| 27 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.40 |
| 28 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.12 |
| 29 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.40 |
| 30 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.40 |
| 31 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.12 |
| 32 | Điện năng | kw |  | 0.77 |
| 2NN7l | Clorua (Cl-) |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.50 |
| 2 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0.50 |
| 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0.50 |
| 4 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0.50 |
| 5 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0.50 |
| 6 | Bình tia | cái | 6 | 0.50 |
| 7 | Burret chuẩn độ tự động | cái | 12 | 0.50 |
| 8 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0.50 |
| 9 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0.50 |
| 10 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.50 |
| 11 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0.50 |
| 12 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0.50 |
| 13 | Áo blu | cái | 12 | 0.08 |
| 14 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.08 |
| 15 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.004 |
| 16 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.50 |
| 17 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.08 |
| 18 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.08 |
| 19 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.004 |
| 20 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.03 |
| 21 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.50 |
| 22 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.12 |
| 23 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.50 |
| 24 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.50 |
| 25 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.12 |
| 26 | Điện năng | kw |  | 0.77 |
| 2NN7m | Kim loại nặng Pd, Cd |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.60 |
| 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0.60 |
| 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0.60 |
| 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0.60 |
| 5 | Bình tia | cái | 6 | 0.60 |
| 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0.60 |
| 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0.60 |
| 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0.60 |
| 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0.60 |
| 10 | Đũa thủy tinh | Cái | 6 | 0.60 |
| 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0.60 |
| 12 | Cuvet Graphit | cái | 1 | 0.30 |
| 13 | Đèn D2 | cái | 24 | 0.50 |
| 14 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0.50 |
| 15 | Đèn HCL | cái | 24 | 0.50 |
| 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.60 |
| 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0.60 |
| 18 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0.60 |
| 19 | Áo blu | cái | 12 | 0.60 |
| 20 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.60 |
| 21 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.60 |
| 22 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.60 |
| 23 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.13 |
| 24 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.13 |
| 25 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.01 |
| 26 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.05 |
| 27 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.60 |
| 28 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.60 |
| 29 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.60 |
| 30 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.60 |
| 31 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.20 |
| 32 | Điện năng | kw |  | 1.16 |
| 2NN7nl | Kim loại nặng As, Se |  | 0 |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.70 |
| 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0.70 |
| 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0.70 |
| 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0.70 |
| 5 | Bình tia | cái | 6 | 0.70 |
| 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0.70 |
| 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0.70 |
| 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0.70 |
| 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0.70 |
| 10 | Đũa thủy tinh | Cái | 6 | 0.70 |
| 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0.70 |
| 12 | Cuvet thạch anh cho FIAS | cái | 12 | 0.50 |
| 13 | Đèn D2 | cái | 24 | 0.50 |
| 14 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0.50 |
| 15 | Đèn EDL | cái | 24 | 0.50 |
| 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.70 |
| 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0.70 |
| 18 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0.70 |
| 19 | Áo blu | cái | 12 | 0.70 |
| 20 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.70 |
| 21 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.70 |
| 22 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.70 |
| 23 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.16 |
| 24 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.16 |
| 25 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.01 |
| 26 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.06 |
| 27 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.70 |
| 28 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.70 |
| 29 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.70 |
| 30 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.70 |
| 31 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.24 |
| 32 | Điện năng | kw |  | 1.40 |
| 2NN7n2 | Kim loại nặng Hg |  | 0 |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.90 |
| 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0.90 |
| 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0.90 |
| 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0.90 |
| 5 | Bình tia | cái | 6 | 0.90 |
| 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0.90 |
| 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0.90 |
| 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0.90 |
| 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0.90 |
| 10 | Đũa thủy tinh | Cái | 6 | 0.90 |
| 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0.90 |
| 12 | Cuvet thạch anh cho FIAS | cái | 12 | 0.50 |
| 13 | Đèn D2 | cái | 24 | 0.50 |
| 14 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0.50 |
| 15 | Đèn EDL | cái | 24 | 0.50 |
| 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.90 |
| 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0.90 |
| 18 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0.90 |
| 19 | Áo blu | cái | 12 | 0.90 |
| 20 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.90 |
| 21 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.90 |
| 22 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.90 |
| 23 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.16 |
| 24 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.16 |
| 25 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.01 |
| 26 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.06 |
| 27 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.96 |
| 28 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.24 |
| 29 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.96 |
| 30 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.96 |
| 31 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.24 |
| 32 | Điện năng | kw |  | 1.40 |
| 2NN7o | Sulfua |  | 0 |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.40 |
| 2 | Bình chưng cất | cái | 6 | 0.40 |
| 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3.00 |
| 4 | Cái lọc | cái | 1 | 3.00 |
| 5 | Ống hút | cái | 3 | 1.00 |
| 6 | Ống đong 250ml | cái | 6 | 0.40 |
| 7 | Bình tia | cái | 6 | 0.40 |
| 8 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0.40 |
| 9 | Bình định mức 250ml | cái | 6 | 0.40 |
| 10 | Bình tam giác 500ml | cái | 6 | 0.40 |
| 11 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0.40 |
| 12 | Đĩa thủy tinh | cái | 6 | 0.40 |
| 13 | Đèn D2 | cái | 15 | 0.40 |
| 14 | Đèn Tungsten | cái | 15 | 0.40 |
| 15 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0.40 |
| 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.40 |
| 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0.40 |
| 18 | Áo blu | cái | 12 | 0.40 |
| 19 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.40 |
| 20 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.40 |
| 21 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.40 |
| 22 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.07 |
| 23 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.07 |
| 24 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.003 |
| 25 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.03 |
| 26 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.40 |
| 27 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.10 |
| 28 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.40 |
| 29 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.40 |
| 30 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.10 |
| 31 | Điện năng | kw |  | 0.58 |
| 2NN7p | Kim loại Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Ni |  | 0 |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.50 |
| 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0.50 |
| 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0.50 |
| 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0.50 |
| 5 | Bình tia | cái | 6 | 0.50 |
| 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0.50 |
| 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0.50 |
| 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0.50 |
| 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0.50 |
| 10 | Đũa thủy tinh | Cái | 6 | 0.50 |
| 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0.50 |
| 12 | Đèn D2 | cái | 24 | 0.50 |
| 13 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0.50 |
| 14 | Đèn HCL | cái | 24 | 0.50 |
| 15 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.50 |
| 16 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0.50 |
| 17 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0.50 |
| 18 | Áo blu | cái | 12 | 0.50 |
| 19 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.50 |
| 20 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.50 |
| 21 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.50 |
| 22 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.11 |
| 23 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.11 |
| 24 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.01 |
| 25 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.04 |
| 26 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.64 |
| 27 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.16 |
| 28 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.64 |
| 29 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.64 |
| 30 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.16 |
| 31 | Điện năng | kw |  | 0.93 |
| 2NN7q | Phenol |  | 0 |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 1.60 |
| 2 | Micropipet 5ml | Cái | 6 | 1.60 |
| 3 | Pipet 1ml | Cái | 6 | 1.60 |
| 4 | Bình tia | Cái | 6 | 1.60 |
| 5 | Ống đong 250ml | Cái | 6 | 1.60 |
| 6 | Bình tam giác 250ml | Cái | 6 | 1.60 |
| 7 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 6 | 1.60 |
| 8 | Bình định mức 100ml | Cái | 6 | 1.60 |
| 9 | Bình định mức 250ml | Cái | 6 | 1.60 |
| 10 | Đèn D2 | cái | 15 | 0.40 |
| 11 | Đèn Tungsten | cái | 15 | 0.40 |
| 12 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0.40 |
| 13 | Đũa thủy tinh | Cái | 6 | 1.60 |
| 14 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6 | 1.60 |
| 15 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6 | 1.60 |
| 16 | Áo blu | Cái | 12 | 1.60 |
| 17 | Dép xốp | Đôi | 6 | 1.60 |
| 18 | Găng tay y tế | Đôi | 1 | 1.60 |
| 19 | Khẩu trang y tế | Cái | 1 | 1.60 |
| 20 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0.27 |
| 21 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0.27 |
| 22 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0.01 |
| 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0.10 |
| 24 | Đồng hồ treo tường | Cái | 36 | 0.40 |
| 25 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.80 |
| 26 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 60 | 0.08 |
| 27 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 0.80 |
| 28 | Ghế tựa | Cái | 60 | 0.80 |
| 29 | Điện năng | Kw |  | 2.32 |
| 2NN8 | Cyanua (CN-) |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0.64 |
| 2 | Micropipet 5ml | Cái | 6 | 0.64 |
| 3 | Pipet 10ml | Cái | 6 | 0.64 |
| 4 | Đầu cone 5ml | Cái | 1 | 0.64 |
| 5 | Bình tia | Cái | 6 | 0.64 |
| 6 | Burret chuẩn độ tự động | Cái | 12 | 0.64 |
| 7 | Bình định mức 50ml | Cái | 6 | 0.64 |
| 8 | Bình định mức 100ml | Cái | 6 | 0.64 |
| 10 | Đèn D2 | cái | 15 | 0.40 |
| 11 | Đèn Tungsten | cái | 15 | 0.40 |
| 12 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0.40 |
| 13 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6 | 0.64 |
| 14 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6 | 0.64 |
| 15 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6 | 0.64 |
| 16 | Áo blu | Cái | 12 | 0.64 |
| 17 | Dép xốp | Đôi | 6 | 0.64 |
| 18 | Găng tay y tế | Đôi | 1 | 0.64 |
| 19 | Khẩu trang y tế | Cái | 1 | 0.64 |
| 20 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0.11 |
| 21 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0.11 |
| 22 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0.01 |
| 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0.04 |
| 24 | Đồng hồ treo tường | Cái | 36 | 0.16 |
| 25 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.64 |
| 26 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 60 | 0.08 |
| 27 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 0.64 |
| 28 | Ghế tựa | Cái | 60 | 0.64 |
| 29 | Điện năng | Kw |  | 0.93 |
| 2NN9a | Coliform (TCVN 6167-2-1996) |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0.80 |
| 2 | Màng lọc | cái | 1 | 0.05 |
| 3 | Ống nghiệm 25*150 | ống | 6 | 0.05 |
| 4 | Ống nghiệm không nắp | ống | 6 | 0.05 |
| 5 | Ống nghiệm có nắp | ống | 6 | 0.05 |
| 6 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0.05 |
| 7 | Pipet 5ml | cái | 6 | 0.05 |
| 8 | Đầu cone 0,1 ml | cái | 1 | 0.50 |
| 9 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0.50 |
| 10 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0.50 |
| 11 | Bình tia | Cái | 6 | 0.05 |
| 12 | Cốc thủy tinh 1000ml | cái | 6 | 0.05 |
| 13 | Đũa thủy tinh | Cái | 6 | 0.05 |
| 14 | Ống duham | ống | 6 | 0.05 |
| 15 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.05 |
| 16 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0.05 |
| 17 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0.05 |
| 18 | Áo blu | cái | 12 | 0.80 |
| 19 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.80 |
| 20 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 1.00 |
| 21 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.80 |
| 22 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.20 |
| 23 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.27 |
| 24 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.01 |
| 25 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.10 |
| 26 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.13 |
| 27 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.13 |
| 28 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.80 |
| 29 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.01 |
| 30 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.05 |
| 31 | Điện năng | kw |  | 1.15 |
| 2NN9b | E.Coli | Như mục 2NN9a |  |
| 2NN10 | Hóa chất BVTV nhóm Clo hữu cơ: (Aldrin+Dieldrin, BHC, DDT, Heptachlor &Heptachlorepoxide) |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 1.20 |
| 2 | Cột sắc ký thủy tinh | Cái | 6 | 1.20 |
| 3 | Cột tách mao quản | Cái | 12 | 1.20 |
| 4 | Phễu chiết 500ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 5 | Phễu chiết 1000ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 6 | Pipet 5ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 7 | Micropipet 5ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 8 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 9 | Bình định mức 50ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 10 | Bình định mức 500ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 11 | Bình định mức 1000ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 12 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6 | 1.20 |
| 13 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6 | 1.20 |
| 14 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6 | 1.20 |
| 15 | Áo blu | Cái | 12 | 1.20 |
| 16 | Dép xốp | Đôi | 6 | 1.20 |
| 17 | Găng tay y tế | Đôi | 1 | 1.20 |
| 18 | Khẩu trang y tế | Cái | 1 | 1.20 |
| 19 | Kim tiêm mẫu (syringe 10uL) | Cái | 6 | 1.20 |
| 20 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0.40 |
| 21 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0.40 |
| 22 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0.02 |
| 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0.15 |
| 24 | Đồng hồ treo tường | Cái | 36 | 0.60 |
| 25 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 1.60 |
| 26 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 60 | 0.08 |
| 27 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 1.20 |
| 28 | Ghế tựa | Cái | 60 | 1.20 |
| 29 | Điện năng | Kw |  | 2.32 |
| 2NN11 | Hóa chất BVTV nhóm Phot pho hữu cơ |  | 0 |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 1.20 |
| 2 | Cột sắc ký thủy tinh | Cái | 6 | 1.20 |
| 3 | Cột tách mao quản | Cái | 12 | 1.20 |
| 4 | Phễu chiết 500ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 5 | Phễu chiết 1000ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 6 | Pipet 5ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 7 | Micropipet 5ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 8 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 9 | Bình định mức 50ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 10 | Bình định mức 500ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 11 | Bình định mức 1000ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 12 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6 | 1.20 |
| 13 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6 | 1.20 |
| 14 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6 | 1.20 |
| 15 | Áo blu | Cái | 12 | 1.20 |
| 16 | Dép xốp | Đôi | 6 | 1.20 |
| 17 | Găng tay y tế | Đôi | 1 | 1.20 |
| 18 | Khẩu trang y tế | Cái | 1 | 1.20 |
| 19 | Kim tiêm mẫu (syringe 10uL) | Cái | 6 | 1.20 |
| 20 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0.40 |
| 21 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0.40 |
| 22 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0.02 |
| 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0.15 |
| 24 | Đồng hồ treo tường | Cái | 36 | 0.60 |
| 25 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 1.60 |
| 26 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 60 | 0.08 |
| 27 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 1.20 |
| 28 | Ghế tựa | Cái | 60 | 1.20 |
| 29 | Điện năng | Kw |  | 2.32 |
| 2NN12 | Phân tích đồng thời các kim loại (TCVN 6665: 2011) | 0 |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.50 |
| 2 | Quartz torches | cái | 1 | 0.50 |
| 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0.50 |
| 4 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0.50 |
| 5 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0.50 |
| 6 | Bình tia | cái | 6 | 0.50 |
| 7 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0.50 |
| 8 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0.50 |
| 9 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0.50 |
| 10 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0.50 |
| 11 | Đũa thủy tinh | Cái | 6 | 0.50 |
| 12 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0.50 |
| 13 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.50 |
| 14 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0.50 |
| 15 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0.50 |
| 16 | Áo blu | cái | 12 | 0.50 |
| 17 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.50 |
| 18 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.50 |
| 19 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.50 |
| 20 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.11 |
| 21 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.11 |
| 22 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.01 |
| 23 | Máy hút ẩm 1.5kw | cái | 36 | 0.04 |
| 24 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.64 |
| 25 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.16 |
| 26 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.64 |
| 27 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.64 |
| 28 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.16 |
| 2NN13 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 1.20 |
| 2. | Cột sắc ký thủy tinh | Cái | 6 | 1.20 |
| 3 | Cột tách mao quản | Cái | 12 | 1.20 |
| 4 | Phễu chiết 500ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 5 | Phễu chiết 1000ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 6 | Pipet 5ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 7 | Micropipet 5ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 8 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 3 | 1.20 |
| 9 | Bình định mức 50ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 10 | Bình định mức 500ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 11 | Bình định mức 1000ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 12 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6 | 1.20 |
| 13 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6 | 1.20 |
| 14 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6 | 1.20 |
| 15 | Áo blu | Cái | 12 | 1.20 |
| 16 | Dép xốp | Đôi | 6 | 1.20 |
| 17 | Găng tay | Đôi | 1 | 1.20 |
| 18 | Khẩu trang y tế | Cái | 1 | 1.20 |
| 19 | Kim tiêm mẫu (syringe 10uL) | Cái | 6 | 1.20 |
| 20 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0.40 |
| 21 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0.40 |
| 22 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0.02 |
| 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0.15 |
| 24 | Đồng hồ treo tường | Cái | 36 | 0.60 |
| 25 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 1.60 |
| 26 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 60 | 0.08 |
| 27 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 1.20 |
| 28 | Ghế tựa | Cái | 60 | 1.20 |
| 29 | Điện năng | Kw |  | 2.32 |
| V | NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP |  |  |  |
| 2NT7 | Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) |  | 0 |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.60 |
| 2 | Chai BOD | cái | 6 | 0.60 |
| 3 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0.60 |
| 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0.60 |
| 5 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0.60 |
| 6 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0.60 |
| 7 | Bình định mức 250ml | cái | 6 | 0.60 |
| 8 | Bộ sục khí | bộ | 6 | 0.60 |
| 9 | Chai bảo quản dung dịch | cái | 6 | 0.60 |
| 10 | Xô chứa dung dịch sục khí | cái | 6 | 0.60 |
| 11 | Đầu điện cực | cái | 6 | 0.60 |
| 12 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.60 |
| 13 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0.60 |
| 14 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0.60 |
| 15 | Áo blu | cái | 12 | 0.60 |
| 16 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.60 |
| 17 | Găng tay | đôi | 1 | 0.60 |
| 18 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.60 |
| 19 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.05 |
| 20 | Quạt thông gió 40w | cái | 60 | 0.05 |
| 21 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.003 |
| 22 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.02 |
| 23 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.32 |
| 24 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.08 |
| 25 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.60 |
| 26 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.60 |
| 27 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.08 |
| 28 | Điện năng | kw |  | 0.46 |
| 2NT8 | Nhu cầu oxy hóa học COD |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.60 |
| 2 | Ống phá mẫu có nắp kín | cái | 6 | 0.60 |
| 3 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0.60 |
| 4 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0.60 |
| 5 | Bình định mức 250ml | cái | 6 | 0.60 |
| 6 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0.60 |
| 7 | Pipet 5ml | cái | 6 | 0.60 |
| 8 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0.60 |
| 9 | Burret chuẩn độ tự động | cái | 12 | 0.60 |
| 10 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0.60 |
| 11 | Bình nhỏ giọt | cái | 6 | 0.60 |
| 12 | Bình tia | cái | 6 | 0.60 |
| 13 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0.60 |
| 14 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0.60 |
| 15 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.60 |
| 16 | Áo blu | cái | 12 | 0.60 |
| 17 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.60 |
| 18 | Găng tay | đôi | 1 | 0.60 |
| 19 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.60 |
| 20 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.08 |
| 21 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.08 |
| 22 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.004 |
| 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.03 |
| 24 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.60 |
| 25 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.12 |
| 26 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.60 |
| 27 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.60 |
| 28 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.12 |
| 29 | Điện năng | kw |  | 0.70 |
| 2NT9 | Chất rắn lơ lửng (SS) |  | 0 |  |
| 1 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0.40 |
| 2 | Bình định mức 250ml | cái | 6 | 0.40 |
| 3 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0.40 |
| 4 | Phễu lọc thủy tinh | cái | 6 | 0.40 |
| 5 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0.40 |
| 6 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0.40 |
| 7 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.40 |
| 8 | Áo blu | cái | 12 | 0.40 |
| 9 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.40 |
| 10 | Găng tay | đôi | 1 | 0.40 |
| 11 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.40 |
| 12 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.07 |
| 13 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.07 |
| 14 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.003 |
| 15 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.03 |
| 16 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.40 |
| 17 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.08 |
| 18 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.32 |
| 19 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.32 |
| 20 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.10 |
| 21 | Điện năng | kw |  | 0.58 |
| 2NT10 | Coliform |  | 0 |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | Chai | 6 | 0.80 |
| 2 | Màng lọc | cái | 1 | 0.05 |
| 3 | Ống nghiệm 25*150 | ống | 6 | 0.05 |
| 4 | Ống nghiệm không nắp | ống | 6 | 0.05 |
| 5 | Ống nghiệm có nắp | ống | 6 | 0.05 |
| 6 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0.05 |
| 7 | Pipet 5ml | cái | 6 | 0.05 |
| 8 | Đĩa petri | cái | 1 | 0.50 |
| 9 | Đầu cone 0,1 ml | cái | 1 | 0.05 |
| 10 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0.05 |
| 11 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0.05 |
| 12 | Bình tia | bình | 6 | 0.05 |
| 13 | Cốc thủy tinh 1000ml | cái | 6 | 0.05 |
| 14 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0.05 |
| 15 | Ống duham | ống | 6 | 0.05 |
| 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.05 |
| 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0.05 |
| 18 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0.05 |
| 19 | Áo blu | cái | 12 | 0.80 |
| 20 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.80 |
| 21 | Găng tay | đôi | 1 | 0.80 |
| 22 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.80 |
| 23 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.20 |
| 24 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.80 |
| 25 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.80 |
| 26 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.20 |
| 27 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.13 |
| 28 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.13 |
| 29 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.80 |
| 30 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.01 |
| 31 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.05 |
| 32 | Điện năng | kw |  | 1.15 |
| 2NT11 | Tổng Dầu, mỡ khoáng |  | 0 |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 1.60 |
| 2 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 1.60 |
| 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 1.60 |
| 4 | Bình tia | cái | 6 | 1.60 |
| 5 | Ống đong 100ml | cái | 6 | 1.60 |
| 6 | Ống đong 250ml | cái | 6 | 1.60 |
| 7 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 1.60 |
| 8 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 1.60 |
| 9 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 1.60 |
| 10 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 1.60 |
| 11 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 3 | 1.60 |
| 12 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 1.60 |
| 13 | Bếp điện | cái | 12 | 1.60 |
| 14 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 1.60 |
| 15 | Phễu chiết 1000ml | cái | 6 | 1.60 |
| 16 | Áo blu | cái | 12 | 1.60 |
| 17 | Dép xốp | đôi | 6 | 1.60 |
| 18 | Găng tay | đôi | 1 | 1.60 |
| 19 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 1.60 |
| 20 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.27 |
| 21 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.27 |
| 22 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.01 |
| 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.10 |
| 24 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 1.60 |
| 25 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.40 |
| 26 | Bàn làm việc | cái | 72 | 1.60 |
| 27 | Ghế tựa | cái | 60 | 1.60 |
| 28 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.40 |
| 29 | Điện năng | kw |  | 2.33 |
| 2NT12 | Cyanua (CN-) |  | 0 |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0.64 |
| 2 | Micropipet 5ml | Cái | 6 | 0.64 |
| 3 | Pipet 10ml | Cái | 6 | 0.64 |
| 4 | Đầu cone 5ml | Cái | 1 | 0.64 |
| 5 | Bình tia | Cái | 6 | 0.64 |
| 6 | Burret chuẩn độ tự động | Cái | 12 | 0.64 |
| 7 | Bình định mức 50ml | Cái | 6 | 0.64 |
| 8 | Bình định mức 100ml | Cái | 6 | 0.64 |
| 10 | Đèn D2 | cái | 15 | 0.40 |
| 11 | Đèn Tungsten | cái | 15 | 0.40 |
| 12 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0.40 |
| 13 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6 | 0.64 |
| 14 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6 | 0.64 |
| 15 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6 | 0.64 |
| 16 | Áo blu | Cái | 12 | 0.64 |
| 17 | Dép xốp | Đôi | 6 | 0.64 |
| 18 | Găng tay | Đôi | 1 | 0.64 |
| 19 | Khẩu trang y tế | Cái | 1 | 0.64 |
| 20 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0.11 |
| 21 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0.11 |
| 22 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0.01 |
| 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0.04 |
| 24 | Đồng hồ treo tường | Cái | 36 | 0.16 |
| 25 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.64 |
| 26 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 60 | 0.08 |
| 27 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 0.64 |
| 28 | Ghế tựa | Cái | 60 | 0.64 |
| 29 | Điện năng | Kw |  | 0.93 |
| 2NT14 | Tổng P |  | 0 |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.60 |
| 2 | Bình tam giác | cái | 6 | 0.60 |
| 3 | Chai chứa mẫu 100ml | cái | 6 | 0.70 |
| 4 | Micropipet 10ml | cái | 6 | 0.60 |
| 5 | Pipet 5ml | cái | 6 | 0.60 |
| 6 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0.60 |
| 7 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0.60 |
| 8 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0.60 |
| 9 | Bình định mức 250ml | cái | 6 | 0.60 |
| 10 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0.60 |
| 11 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0.60 |
| 12 | Đũa thủy tinh | cây | 6 | 0.60 |
| 13 | Bình tia | cái | 6 | 0.60 |
| 14 | Đèn D2 | cái | 15 | 0.60 |
| 15 | Đèn Tungsten | cái | 15 | 0.60 |
| 16 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0.60 |
| 17 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.60 |
| 18 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0.60 |
| 19 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0.60 |
| 20 | Áo blu | cái | 12 | 0.60 |
| 21 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.60 |
| 22 | Găng tay | đôi | 1 | 0.60 |
| 23 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.60 |
| 24 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.11 |
| 25 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.11 |
| 26 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.01 |
| 27 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.04 |
| 28 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.60 |
| 29 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.16 |
| 30 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.60 |
| 31 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.60 |
| 32 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.16 |
| 33 | Điện năng | kw |  | 0.93 |
| 2NT13 | Tổng N |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.70 |
| 2 | Bình tam giác | cái | 6 | 0.70 |
| 3 | Chai chứa mẫu 100ml | cái | 6 | 0.70 |
| 4 | Micropipet 10ml | cái | 6 | 0.70 |
| 5 | Pipet 5ml | cái | 6 | 0.70 |
| 6 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0.70 |
| 7 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0.70 |
| 8 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0.70 |
| 9 | Bình định mức 250ml | cái | 6 | 0.70 |
| 10 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0.70 |
| 11 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0.70 |
| 12 | Đũa thủy tinh | cây | 6 | 0.70 |
| 13 | Bình tia | cái | 6 | 0.70 |
| 14 | Đèn D2 | cái | 15 | 0.70 |
| 15 | Đèn Tungsten | cái | 15 | 0.70 |
| 16 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0.70 |
| 17 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.70 |
| 18 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0.70 |
| 19 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0.70 |
| 20 | Áo blu | cái | 12 | 0.70 |
| 21 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.70 |
| 22 | Găng tay | đôi | 1 | 0.70 |
| 23 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.70 |
| 24 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.13 |
| 25 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.13 |
| 26 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.01 |
| 27 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.05 |
| 28 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.70 |
| 29 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.20 |
| 30 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.70 |
| 31 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.70 |
| 32 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.20 |
| 33 | Điện năng | kw |  | 1.16 |
| 2NT15 | Nitơ amôn (NH4+) |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.40 |
| 2 | Bình chưng cất | cái | 6 | 0.40 |
| 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | Cái | 6 | 3.00 |
| 4 | Cái lọc | cái | 1 | 3.00 |
| 5 | Ống hút | cái | 3 | 1.00 |
| 6 | Ống đong 250ml | cái | 6 | 0.40 |
| 7 | Đèn D2 | cái | 15 | 0.40 |
| 8 | Đèn Tungsten | cái | 15 | 0.40 |
| 9 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0.40 |
| 10 | Bình tia | cái | 6 | 0.40 |
| 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0.40 |
| 12 | Bình định mức 250ml | cái | 6 | 0.40 |
| 13 | Bình tam giác 500ml | cái | 6 | 0.40 |
| 14 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0.40 |
| 15 | Đĩa thủy tinh | cái | 6 | 0.40 |
| 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.40 |
| 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0.40 |
| 18 | Áo blu | cái | 12 | 0.40 |
| 19 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.40 |
| 20 | Găng tay | đôi | 1 | 0.40 |
| 21 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.40 |
| 22 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.07 |
| 23 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.07 |
| 24 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.003 |
| 25 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.03 |
| 26 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.40 |
| 27 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.10 |
| 28 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.40 |
| 29 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.40 |
| 30 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.10 |
| 31 | Điện năng | kw |  | 0.58 |
| 2NT16 | Crom (VI) (Cr6+) |  | 0 |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.40 |
| 2 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0.40 |
| 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3.00 |
| 4 | Ống hút | cái | 3 | 1.00 |
| 5 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0.40 |
| 6 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0.40 |
| 7 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0.40 |
| 8 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0.40 |
| 9 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0.40 |
| 10 | Đèn D2 | cái | 15 | 0.40 |
| 11 | Đèn Tungsten | cái | 15 | 0.40 |
| 12 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0.40 |
| 13 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0.40 |
| 14 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0.40 |
| 15 | Bình tia | cái | 6 | 0.40 |
| 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.40 |
| 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0.40 |
| 18 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0.40 |
| 19 | Áo blu | cái | 12 | 0.40 |
| 20 | Dép xốp | đôi | 1 | 0.40 |
| 21 | Găng tay | đôi | 1 | 0.40 |
| 22 | Khẩu trang y tế | cái | 6 | 0.40 |
| 23 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.08 |
| 24 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.08 |
| 25 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.004 |
| 26 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.03 |
| 27 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.40 |
| 28 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.12 |
| 29 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.40 |
| 30 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.40 |
| 31 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.12 |
| 32 | Điện năng | kw |  | 0.77 |
| 2NT17 | Nitrate (NO3-) |  | 0 |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.40 |
| 2 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0.40 |
| 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3.00 |
| 4 | Cái lọc | cái | 1 | 3.00 |
| 5 | Ống hút | cái | 3 | 1.00 |
| 6 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0.40 |
| 7 | Đầu cone 1 ml | cái | 1 | 0.40 |
| 8 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0.40 |
| 9 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0.40 |
| 10 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0.40 |
| 11 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0.40 |
| 12 | Bình tia | cái | 6 | 0.40 |
| 13 | Áo blu | cái | 12 | 0.40 |
| 14 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.40 |
| 15 | Găng tay | đôi | 1 | 0.40 |
| 16 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.40 |
| 17 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.07 |
| 18 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.07 |
| 19 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.003 |
| 20 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.03 |
| 21 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.40 |
| 22 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.10 |
| 23 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.40 |
| 24 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.40 |
| 25 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.10 |
| 26 | Điện năng | kw |  | 0.58 |
| 2NT18 | Sulphat (SO42-) |  | 0 |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.40 |
| 2 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0.40 |
| 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0.40 |
| 4 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0.40 |
| 5 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0.40 |
| 6 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0.40 |
| 7 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0.40 |
| 8 | Đèn D2 | cái | 15 | 0.40 |
| 9 | Đèn Tungsten | cái | 15 | 0.40 |
| 10 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0.40 |
| 11 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0.40 |
| 12 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0.40 |
| 13 | Bình tia | cái | 6 | 0.40 |
| 14 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.40 |
| 15 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0.40 |
| 16 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0.40 |
| 17 | Áo blu | cái | 12 | 0.08 |
| 18 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.08 |
| 19 | Găng tay | đôi | 1 | 0.004 |
| 20 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.40 |
| 21 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.08 |
| 22 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.08 |
| 23 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.004 |
| 24 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.03 |
| 25 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.40 |
| 26 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.12 |
| 27 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.40 |
| 28 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.40 |
| 29 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.12 |
| 30 | Điện năng | kw |  | 0.77 |
| 2NT19 | Photphat (PO43-) |  | 0 |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.40 |
| 2 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0.40 |
| 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3.00 |
| 4 | Ống hút | cái | 3 | 1.00 |
| 5 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0.40 |
| 6 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0.40 |
| 7 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0.40 |
| 8 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0.40 |
| 9 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0.40 |
| 10 | Đèn D2 | cái | 15 | 0.40 |
| 11 | Đèn Tungsten | cái | 15 | 0.40 |
| 12 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0.40 |
| 13 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0.40 |
| 14 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0.40 |
| 15 | Bình tia | cái | 6 | 0.40 |
| 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.40 |
| 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0.40 |
| 18 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0.40 |
| 19 | Áo blu | cái | 12 | 0.40 |
| 20 | Dép xốp | đôi | 1 | 0.40 |
| 21 | Găng tay | đôi | 1 | 0.40 |
| 22 | Khẩu trang y tế | cái | 6 | 0.40 |
| 23 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.08 |
| 24 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.08 |
| 25 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.004 |
| 26 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.03 |
| 27 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.40 |
| 28 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.12 |
| 29 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.40 |
| 30 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.40 |
| 31 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.12 |
| 32 | Điện năng | kw |  | 0.77 |
| 2NT20 | Florua (F-) |  | 0 |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.40 |
| 2 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0.40 |
| 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3.00 |
| 4 | Ống hút | cái | 3 | 1.00 |
| 5 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0.40 |
| 6 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0.40 |
| 7 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0.40 |
| 8 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0.40 |
| 9 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0.40 |
| 10 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0.40 |
| 11 | Đèn D2 | cái | 15 | 0.40 |
| 12 | Đèn Tungsten | cái | 15 | 0.40 |
| 13 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0.40 |
| 14 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0.40 |
| 15 | Bình tia | cái | 6 | 0.40 |
| 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.40 |
| 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0.40 |
| 18 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0.40 |
| 19 | Áo blu | cái | 12 | 0.40 |
| 20 | Dép xốp | đôi | 1 | 0.40 |
| 21 | Găng tay | đôi | 1 | 0.40 |
| 22 | Khẩu trang y tế | cái | 6 | 0.40 |
| 23 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.08 |
| 24 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.08 |
| 25 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.004 |
| 26 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.03 |
| 27 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.40 |
| 28 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.12 |
| 29 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.40 |
| 30 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.40 |
| 31 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.12 |
| 32 | Điện năng | kw |  | 0.77 |
| 2NT21 | Clorua (Cl-) |  | 0 |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.50 |
| 2 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0.50 |
| 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0.50 |
| 4 | Dầu cone 5ml | cái | 1 | 0.50 |
| 5 | Dầu cone 1ml | cái | 1 | 0.50 |
| 6 | Bình tia | cái | 6 | 0.50 |
| 7 | Buret chuẩn độ | cái | 12 | 0.50 |
| 8 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0.50 |
| 9 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0.50 |
| 10 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.50 |
| 11 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0.50 |
| 12 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0.50 |
| 13 | Áo blu | cái | 12 | 0.08 |
| 14 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.08 |
| 15 | Găng tay | đôi | 1 | 0.004 |
| 16 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.50 |
| 17 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.08 |
| 18 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.08 |
| 19 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.004 |
| 20 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.03 |
| 21 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.50 |
| 22 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.12 |
| 23 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.50 |
| 24 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.50 |
| 25 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.12 |
| 26 | Điện năng | kw |  | 0.77 |
| 2NT22 | Clo dư (Cl2) |  | 0 |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.40 |
| 2 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0.40 |
| 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3.00 |
| 4 | Ống hút | cái | 3 | 1.00 |
| 5 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0.40 |
| 6 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0.40 |
| 7 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0.40 |
| 8 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0.40 |
| 9 | Buret chuẩn độ | cái | 12 | 0.50 |
| 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0.40 |
| 11 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0.40 |
| 12 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0.40 |
| 13 | Bình tia | cái | 6 | 0.40 |
| 14 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.40 |
| 15 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0.40 |
| 16 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0.40 |
| 17 | Áo blu | cái | 12 | 0.40 |
| 18 | Dép xốp | đôi | 1 | 0.40 |
| 19 | Găng tay | đôi | 1 | 0.40 |
| 20 | Khẩu trang y tế | cái | 6 | 0.40 |
| 21 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.08 |
| 22 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.08 |
| 23 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.004 |
| 24 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.03 |
| 25 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.40 |
| 26 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.12 |
| 27 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.40 |
| 28 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.40 |
| 29 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.12 |
| 30 | Điện năng | kw |  | 0.77 |
| 2NT23 | Kim loại nặng Pd, Cd |  | 0 |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.60 |
| 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0.60 |
| 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0.60 |
| 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0.60 |
| 5 | Bình tia | cái | 6 | 0.60 |
| 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0.60 |
| 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0.60 |
| 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0.60 |
| 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0.60 |
| 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0.60 |
| 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0.60 |
| 12 | Cuvet Graphit | cái | 1 | 0.30 |
| 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.60 |
| 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0.60 |
| 18 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0.60 |
| 19 | Áo blu | cái | 12 | 0.60 |
| 20 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.60 |
| 21 | Găng tay | đôi | 1 | 0.60 |
| 22 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.60 |
| 23 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.13 |
| 24 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.13 |
| 25 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.01 |
| 26 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.05 |
| 27 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.60 |
| 28 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.60 |
| 29 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.60 |
| 30 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.60 |
| 31 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.20 |
| 32 | Điện năng | kw |  | 1.16 |
| 2NT24 | Kim loại nặng (Hg, As) |  | 0 |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.90 |
| 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0.90 |
| 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0.90 |
| 4 | Dầu cone 1ml | cái | 1 | 0.90 |
| 5 | Bình tia | cái | 6 | 0.90 |
| 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0.90 |
| 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0.90 |
| 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0.90 |
| 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0.90 |
| 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0.90 |
| 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0.90 |
| 12 | Cuvet thạch anh cho FIAS | cái | 12 | 0.50 |
| 13 | Đèn D2 | cái | 15 | 0.50 |
| 14 | Màng lọc cho FIAS | cái | 2 | 0.50 |
| 15 | Đèn Tungsten | cái | 15 | 0.50 |
| 16 | Đèn ED | cái | 15 | 0.50 |
| 17 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.90 |
| 18 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0.90 |
| 19 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0.90 |
| 20 | Áo blu | cái | 12 | 0.90 |
| 21 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.90 |
| 22 | Găng tay | đôi | 1 | 0.90 |
| 23 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.90 |
| 24 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.16 |
| 25 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.16 |
| 26 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.01 |
| 27 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.06 |
| 28 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.96 |
| 29 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.24 |
| 30 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.96 |
| 31 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.96 |
| 32 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.24 |
| 33 | Điện năng | kw |  | 1.40 |
| 2NT25 | Kim loại Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Ni |  | 0 |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.50 |
| 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0.50 |
| 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0.50 |
| 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0.50 |
| 5 | Bình tia | cái | 6 | 0.50 |
| 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0.50 |
| 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0.50 |
| 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0.50 |
| 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0.50 |
| 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0.50 |
| 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0.50 |
| 12 | Đèn D2 | cái | 15 | 0.50 |
| 13 | Đèn Tungsten | cái . | 15 | 0.50 |
| 14 | Đèn HC | cái | 15 | 0.50 |
| 15 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.50 |
| 16 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0.50 |
| 17 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0.50 |
| 18 | Áo blu | cái | 12 | 0.50 |
| 19 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.50 |
| 20 | Găng tay | đôi | 1 | 0.50 |
| 21 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.50 |
| 22 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.11 |
| 23 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.11 |
| 24 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.01 |
| 25 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.04 |
| 26 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.64 |
| 2 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 1.60 |
| 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 1.60 |
| 4 | Bình tia | cái | 6 | 1.60 |
| 5 | Ống đong 100ml | cái | 6 | 1.60 |
| 6 | Ống đong 250ml | cái | 6 | 1.60 |
| 7 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 1.60 |
| 8 | Đèn D2 | cái | 15 | 0.40 |
| 9 | Đèn Tungsten | cái | 15 | 0.40 |
| 10 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0.40 |
| 11 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 1.60 |
| 12 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 1.60 |
| 13 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 1.60 |
| 14 | Phễu chiết 250ml | Cái | 6 | 1.60 |
| 15 | Phễu chiết 500ml | Cái | 6 | 1.60 |
| 16 | Áo blu | cái | 12 | 1.60 |
| 17 | Dép xốp | đôi | 6 | 1.60 |
| 18 | Găng tay | đôi | 1 | 1.60 |
| 19 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 1.60 |
| 20 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.27 |
| 21 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.27 |
| 22 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.01 |
| 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.10 |
| 24 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 1.60 |
| 25 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.40 |
| 26 | Bàn làm việc | cái | 72 | 1.60 |
| 27 | Ghế tựa | cái | 60 | 1.60 |
| 28 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.40 |
| 29 | Điện năng | kw |  | 2.33 |
| 2NT28 | Hóa chất BVTV nhóm Clo hữu cơ: (Aldrin+Dieldrin, BHC, DDT, Heptachlor &Heptachlorepoxide) |  | 0 |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 1.20 |
| 2 | Cột sắc ký thủy tinh | Cái | 6 | 1.20 |
| 3 | Cột tách mao quản | Cái | 12 | 1.20 |
| 4 | Phễu chiết 500ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 5 | Phễu chiết 1000ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 6 | Pipet 5ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 7 | Micropipet 5ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 8 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 9 | Bình định mức 50ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 10 | Bình định mức 500ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 11 | Bình định mức 1000ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 12 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6 | 1.20 |
| 13 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6 | 1.20 |
| 14 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6 | 1.20 |
| 15 | Áo blu | Cái | 12 | 1.20 |
| 16 | Dép xốp | Đôi | 6 | 1.20 |
| 17 | Găng tay | Đôi | 1 | 1.20 |
| 18 | Khẩu trang y tế | Cái | 1 | 1.20 |
| 19 | Kim tiêm mẫu (syringe 10uL) | Cái | 6 | 1.20 |
| 20 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0.40 |
| 21 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0.40 |
| 22 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0.02 |
| 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0.15 |
| 24 | Đồng hồ treo tường | Cái | 36 | 0.60 |
| 25 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 1.60 |
| 26 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 60 | 0.08 |
| 27 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 1.20 |
| 28 | Ghế tựa | Cái | 60 | 1.20 |
| 29 | Điện năng | Kw |  | 2.32 |
| 2NT29 | Hóa chất BVTV nhóm phot pho hữu cơ |  | 0 |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 1.20 |
| 2 | Cột sắc ký thủy tinh | Cái | 6 | 1.20 |
| 3 | Cột tách mao quản | Cái | 12 | 1.20 |
| 4 | Phễu chiết 500ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 5 | Phễu chiết 1000ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 6 | Pipet 5ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 7 | Micropipet 5ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 8 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 9 | Bình định mức 50ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 10 | Bình định mức 500ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 11 | Bình định mức 1000ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 12 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6 | 1.20 |
| 13 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6 | 1.20 |
| 14 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6 | 1.20 |
| 15 | Áo blu | Cái | 12 | 1.20 |
| 16 | Dép xốp | Đôi | 6 | 1.20 |
| 17 | Găng tay | Đôi | 1 | 1.20 |
| 18 | Khẩu trang y tế | Cái | 1 | 1.20 |
| 19 | Kim tiêm mẫu (syringe 10uL) | Cái | 6 | 1.20 |
| 20 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0.40 |
| 21 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0.40 |
| 22 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0.02 |
| 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0.15 |
| 24 | Đồng hồ treo tường | Cái | 36 | 0.60 |
| 25 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 1.60 |
| 26 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 60 | 0.08 |
| 27 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 1.20 |
| 28 | Ghế tựa | Cái | 60 | 1.20 |
| 29 | Điện năng | Kw |  | 2.32 |
| 2NT13C | PCBs |  | 0 |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 1.20 |
| 2 | Cột sắc ký thủy tinh | Cái | 6 | 1.20 |
| 3 | Cột tách mao quản | Cái | 12 | 1.20 |
| 4 | Phễu chiết 500ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 5 | Phễu chiết 1000ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 6 | Pipet 5ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 7 | Micropipet 5ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 8 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 9 | Bình định mức 50ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 10 | Bình định mức 500ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 11 | Bình định mức 1000ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 12 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6 | 1.20 |
| 13 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6 | 1.20 |
| 14 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6 | 1.20 |
| 15 | Áo blu | Cái | 12 | 1.20 |
| 16 | Dép xốp | Đôi | 6 | 1.20 |
| 17 | Găng tay | Đôi | 1 | 1.20 |
| 18 | Khẩu trang y tế | Cái | 1 | 1.20 |
| 19 | Kim tiêm mẫu (syringe 10uL) | Cái | 6 | 1,20 |
| 20 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0.40 |
| 21 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0.40 |
| 22 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0.02 |
| 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0.15 |
| 24 | Đồng hồ treo tường | Cái | 36 | 0.60 |
| 25 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 1.60 |
| 26 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 60 | 0.08 |
| 27 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 1.20 |
| 28 | Ghế tựa | Cái | 60 | 1.20 |
| 29 | Điện năng | Kw |  | 2.32 |
| 2NT14 | Phân tích đồng thời các kim loại |  | 0 |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.50 |
| 2 | Quartz torches | cái | 1 | 0.50 |
| 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0.50 |
| 4 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0.50 |
| 5 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0.50 |
| 6 | Bình tia | cái | 6 | 0.50 |
| 7 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0.50 |
| 8 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0.50 |
| 9 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0.50 |
| 10 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0.50 |
| 11 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0.50 |
| 12 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0.50 |
| 13 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.50 |
| 14 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0.50 |
| 15 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0.50 |
| 16 | Áo blu | cái | 12 | 0.50 |
| 17 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.50 |
| 18 | Găng tay | đôi | 1 | 0.50 |
| 19 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.50 |
| 20 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.11 |
| 21 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.11 |
| 22 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.01 |
| 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.04 |
| 24 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.64 |
| 25 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.16 |
| 26 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.64 |
| 27 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.64 |
| 28 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.16 |
| 2NT26 | Phenol |  | 0 |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 1.60 |
| 2 | Micropipet 5ml | Cái | 6 | 1.60 |
| 3 | Pipet 1ml | Cái | 6 | 1.60 |
| 4 | Bình tia | Cái | 6 | 1.60 |
| 5 | Ống đong 250ml | Cái | 6 | 1.60 |
| 6 | Bình tam giác 250ml | Cái | 6 | 1.60 |
| 7 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 6 | 1.60 |
| 8 | Bình định mức 100ml | Cái | 6 | 1.60 |
| 9 | Bình định mức 250ml | Cái | 6 | 1.60 |
| 10 | Đèn D2 | cái | 15 | 0.40 |
| 11 | Đèn Tungsten | cái | 15 | 0.40 |
| 12 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0.40 |
| 13 | Đũa thủy tinh | Cái | 6 | 1.60 |
| 14 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6 | 1.60 |
| 15 | Phễu chiết 1000ml | Cái | 6 | 1.60 |
| 16 | Áo blu | Cái | 12 | 1.60 |
| 17 | Dép xốp | Đôi | 6 | 1.60 |
| 18 | Găng tay | Đôi | 1 | 1.60 |
| 19 | Khẩu trang y tế | Cái | 1 | 1.60 |
| 20 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0.27 |
| 21 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0.27 |
| 22 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0.01 |
| 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0.10 |
| 24 | Đồng hồ treo tường | Cái | 36 | 0.40 |
| 25 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.80 |
| 26 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 60 | 0.08 |
| 27 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 0.80 |
| 28 | Ghế tựa | Cái | 60 | 0.80 |
| 29 | Điện năng | Kw |  | 2.32 |
| 2NT27 | Chất hoạt động bề mặt |  | 0 |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 1.60 |
| 2 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 1.60 |
| 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 1.60 |
| 4 | Bình tia | cái | 6 | 1.60 |
| 5 | Ống đong 100ml | cái | 6 | 1.60 |
| 6 | Ống đong 250ml | cái | 6 | 1.60 |
| 7 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 1.60 |
| 8 | Đèn D2 | cái | 15 | 0.40 |
| 9 | Đèn Tungsten | cái | 15 | 0.40 |
| 10 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0.40 |
| 11 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 1.60 |
| 12 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 1.60 |
| 13 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 1.60 |
| 14 | Phễu chiết 250ml | Cái | 6 | 1.60 |
| 15 | Phễu chiết 500ml | Cái | 6 | 1.60 |
| 16 | Áo blu | cái | 12 | 1.60 |
| 17 | Dép xốp | đôi | 6 | 1.60 |
| 18 | Găng tay | đôi | 1 | 1.60 |
| 19 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 1.60 |
| 20 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.27 |
| 21 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.27 |
| 22 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.01 |
| 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.10 |
| 24 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 1.60 |
| 25 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.40 |
| 26 | Bàn làm việc | cái | 72 | 1.60 |
| 27 | Ghế tựa | cái | 60 | 1.60 |
| 28 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.40 |
| 29 | Điện năng | kw |  | 2.33 |
| 2NT28 | Hóa chất BVTV nhóm Clo hữu cơ: (Aldrin+Dieldrin, BHC, DDT, Heptachlor &Heptachlorepoxide) |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 1.20 |
| 2 | Cột sắc ký thủy tinh | Cái | 6 | 1.20 |
| 3 | Cột tách mao quản | Cái | 12 | 1.20 |
| 4 | Phễu chiết 500ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 5 | Phễu chiết 1000ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 6 | Pipet 5ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 7 | Micropipet 5ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 8 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 9 | Bình định mức 50ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 10 | Bình định mức 500ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 11 | Bình định mức 1000ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 12 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6 | 1.20 |
| 13 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6 | 1.20 |
| 14 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6 | 1.20 |
| 15 | Áo blu | Cái | 12 | 1.20 |
| 16 | Dép xốp | Đôi | 6 | 1.20 |
| 17 | Găng tay | Đôi | 1 | 1.20 |
| 18 | Khẩu trang y tế | Cái | 1 | 1.20 |
| 19 | Kim tiêm mẫu (syringe 10uL) | Cái | 6 | 1.20 |
| 20 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0.40 |
| 21 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0.40 |
| 22 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0.02 |
| 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0.15 |
| 24 | Đồng hồ treo tường | Cái | 36 | 0.60 |
| 25 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 1.60 |
| 26 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 60 | 0.08 |
| 27 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 1.20 |
| 28 | Ghế tựa | Cái | 60 | 1.20 |
| 29 | Điện năng | Kw |  | 2.32 |
| 2NT29 | Hóa chất BVTV nhóm phot pho hữu cơ |  | 0 |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 1.20 |
| 2 | Cột sắc ký thủy tinh | Cái | 6 | 1.20 |
| 3 | Cột tách mao quản | Cái | 12 | 1.20 |
| 4 | Phễu chiết 500ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 5 | Phễu chiết 1000ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 6 | Pipet 5ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 7 | Micropipet 5ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 8 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 9 | Bình định mức 50ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 10 | Bình định mức 500ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 11 | Bình định mức 1000ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 12 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6 | 1.20 |
| 13 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6 | 1.20 |
| 14 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6 | 1.20 |
| 15 | Áo blu | Cái | 12 | 1.20 |
| 16 | Dép xốp | Đôi | 6 | 1.20 |
| 17 | Găng tay | Đôi | 1 | 1.20 |
| 18 | Khẩu trang y tế | Cái | 1 | 1.20 |
| 19 | Kim tiêm mẫu (syringe 10uL) | Cái | 6 | 1.20 |
| 20 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0.40 |
| 21 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0.40 |
| 22 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0.02 |
| 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0.15 |
| 24 | Đồng hồ treo tường | Cái | 36 | 0.60 |
| 25 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 1.60 |
| 26 | Tỉ đựng tài liệu | Cái | 60 | 0.08 |
| 27 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 1.20 |
| 28 | Ghế tựa | Cái | 60 | 1.20 |
| 29 | Điện năng | Kw |  | 2.32 |
| 2NT30 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 1.20 |
| 2 | Cột sắc ký thủy tinh | Cái | 6 | 1.20 |
| 3 | Cột tách mao quản | cái | 12 | 1.20 |
| 4 | Phễu chiết 500ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 5 | Phễu chiết 1000ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 6 | Pipet 5ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 7 | Micropipet 5ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 8 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 9 | Bình định mức 50ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 10 | Bình định mức 500ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 11 | Bình định mức 1000ml | Cái | 6 | 1.20 |
| 12 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6 | 1.20 |
| 13 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6 | 1.20 |
| 14 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6 | 1.20 |
| 15 | Áo blu | Cái | 12 | 1.20 |
| 16 | Dép xốp | Đôi | 6 | 1.20 |
| 17 | Găng tay | Đôi | 6 | 1.20 |
| 18 | Khẩu trang y tế | Cái | 6 | 1.20 |
| 19 | Kim tiêm mẫu (syringe 10uL) | cái | 6 | 1.20 |
| 20 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0.40 |
| 21 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0.40 |
| 22 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0.02 |
| 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0.15 |
| 24 | Đồng hồ treo tường | Cái | 36 | 0.60 |
| 25 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 1.20 |
| 26 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 60 | 0.08 |
| 27 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 1.20 |
| 28 | Ghế tựa | Cái | 60 | 1.20 |
| 2NT31 | Dầu mỡ Động thực vật |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 1.60 |
| 2 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 1.60 |
| 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 1.60 |
| 4 | Bình tia | cái | 6 | 1.60 |
| 5 | Ống đong 100ml | cái | 6 | 1.60 |
| 6 | Ống đong 250ml | cái | 6 | 1.60 |
| 7 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 1.60 |
| 8 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 1.60 |
| 9 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 1.60 |
| 10 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 1.60 |
| 11 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 1.60 |
| 12 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 1.60 |
| 13 | Bếp điện | cái | 12 | 1.60 |
| 14 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 1.60 |
| 15 | Bình nhựa 5 lít | cải | 6 | 1.60 |
| 16 | Áo blu | cái | 12 | 1.60 |
| 17 | Dép xốp | đôi | 6 | 1.60 |
| 18 | Găng tay | đôi | 6 | 1.60 |
| 19 | Khẩu trang y tế | cái | 6 | 1.60 |
| 20 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.27 |
| 21 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.27 |
| 22 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.01 |
| 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.10 |
| 24 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 1.60 |
| 25 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.40 |
| 26 | Bàn làm việc | cái | 72 | 1.60 |
| 27 | Ghế tựa | cái | 60 | 1.60 |
| 28 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.40 |
| 2NT32 | Shalmonella |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | Chai | 6 | 1.60 |
| 2 | Màng lọc | cái | 6 | 1.60 |
| 3 | Ống nghiệm 25*150 | ống | 6 | 1.60 |
| 4 | Ống nghiệm không nắp | ống | 6 | 1.60 |
| 5 | Ống nghiệm có nắp | ống | 6 | 1.60 |
| 6 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 1.60 |
| 7 | Pipet 5ml | cái | 6 | 1.60 |
| 8 | Đầu cone 0,1ml | cái | 6 | 1.60 |
| 9 | Đầu cone 1ml | cái | 6 | 1.60 |
| 10 | Đầu cone 5ml | cái | 6 | 1.60 |
| 11 | Bình tia | bình | 6 | 1.60 |
| 12 | Cốc thủy tinh 1000ml | cái | 6 | 1.60 |
| 13 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 1.60 |
| 14 | Ống duham | ống | 6 | 1.60 |
| 15 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 1.60 |
| 16 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 1.60 |
| 17 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 1.60 |
| 18 | Áo blu | cái | 12 | 1.60 |
| 19 | Dép xốp | đôi | 6 | 1.60 |
| 20 | Găng tay | đôi | 6 | 1.60 |
| 21 | Khẩu trang y tế | cái | 6 | 1.60 |
| 22 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.27 |
| 23 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.27 |
| 24 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.01 |
| 25 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.10 |
| 26 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 1.60 |
| 27 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.40 |
| 28 | Bàn làm việc | cái | 72 | 1.60 |
| 29 | Ghế tựa | cái | 60 | 1.60 |
| 30 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.40 |
| 2NT33 | ShigelIa |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | Chai | 6 | 1.60 |
| 2 | Màng lọc | cái | 6 | 1.60 |
| 3 | Ống nghiệm 25*150 | ống | 6 | 1.60 |
| 4 | Ống nghiệm không nắp | ống | 6 | 1.60 |
| 5 | Ống nghiệm có nắp | ống | 6 | 1.60 |
| 6 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 1.60 |
| 7 | Pipet 5ml | cái | 6 | 1.60 |
| 8 | Đầu cone 0,1 ml | cái | 6 | 1.60 |
| 9 | Đầu cone 1 ml | cái | 6 | 1.60 |
| 10 | Đầu cone 5ml | cái | 6 | 1.60 |
| 11 | Bình tia | bình | 6 | 1.60 |
| 12 | Cốc thủy tinh 1000ml | cái | 6 | 1.60 |
| 13 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 1.60 |
| 14 | Ống duham | ống | 6 | 1.60 |
| 15 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 1.60 |
| 16 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 1.60 |
| 17 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 1.60 |
| 18 | Áo blu | cái | 12 | 1.60 |
| 19 | Dép xốp | đôi | 6 | 1.60 |
| 20 | Găng tay | đôi | 6 | 1.60 |
| 21 | Khẩu trang y tế | cái | 6 | 1.60 |
| 22 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.27 |
| 23 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.27 |
| 24 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.01 |
| 25 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.10 |
| 26 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 1.60 |
| 27 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.40 |
| 28 | Bàn làm việc | cái | 72 | 1.60 |
| 29 | Ghế tựa | cái | 60 | 1.60 |
| 30 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.40 |
| VI | KHÍ THẢI |  |  |  |
| 2KT6 | Khí Cacbon monooxit (CO) |  |  |  |
| 1 | Áo blu | cái | 12 | 0.28 |
| 2 | Dép xốp | đôi | 12 | 0.28 |
| 3 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.05 |
| 4 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.05 |
| 5 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.002 |
| 6 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.02 |
| 7 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.07 |
| 8 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.28 |
| 9 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.08 |
| 10 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.28 |
| 11 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.28 |
| 12 | Điện năng | kw |  | 0.28 |
| 2KT7,8,9 | Khí NOx, NO, NO2 | Như mục 2KT6 |  |  |
| 2KT10 | Khí Lưu huỳnh dioxit (SO2) | Như mục 2KT6 |  |  |
| 2KT11 | Bụi tổng số (PM) |  | 0 |  |
| 1 | Nhíp | Cái | 36 | 1.00 |
| 2 | Đĩa cân | Cái | 60 | 2.00 |
| 3 | Gim bấm | Bộ | 36 | 2.00 |
| 4 | Gim kẹp giấy | Hộp | 36 | 1.00 |
| 5 | Áo blu | Bộ | 12 | 2.00 |
| 6 | Dép xốp | Bộ | 6 | 2.00 |
| 7 | Tủ đựng tài liệu | Đôi | 60 | 0.50 |
| 8 | Bàn làm việc | Đôi | 72 | 2.00 |
| 9 | Ghế tựa | Bộ | 60 | 2.00 |
| 10 | Đồng hồ treo tường | đôi | 36 | 0.50 |
| 11 | Quạt trần 100w | đôi | 36 | 0.33 |
| 12 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.33 |
| 13 | Đèn neon 40w | Bộ | 30 | 2.00 |
| 14 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.02 |
| 15 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.13 |
| 16 | Điện năng | kw |  | 2.89 |
| 2KT12 | Pd, Cd |  | 0 |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.60 |
| 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0.60 |
| 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0.60 |
| 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0.60 |
| 5 | Bình tia | cái | 6 | 0.60 |
| 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0.60 |
| 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0.60 |
| 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0.60 |
| 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0.60 |
| 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0.60 |
| 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0.60 |
| 12 | Cuvet Graphit | cái | 1 | 0.30 |
| 13 | Đèn D2 | cái | 24 | 0.60 |
| 14 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0.60 |
| 15 | Đèn HCL | cái | 24 | 0.60 |
| 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.60 |
| 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0.60 |
| 18 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0.60 |
| 19 | Áo blu | cái | 12 | 0.60 |
| 20 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.60 |
| 21 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.60 |
| 22 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.60 |
| 23 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.13 |
| 24 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.13 |
| 25 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.01 |
| 26 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.05 |
| 27 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.60 |
| 28 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.60 |
| 29 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.60 |
| 30 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.60 |
| 31 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.20 |
| 32 | Điện năng | kw |  | 1.16 |
| 2KT13 | As, Sb, Se |  | 0 |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.70 |
| 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0.70 |
| 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0.70 |
| 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0.70 |
| 5 | Bình tia | cái | 6 | 0.70 |
| 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0.70 |
| 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0.70 |
| 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0.70 |
| 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0.70 |
| 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0.70 |
| 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0.70 |
| 12 | Cuvet thạch anh cho FIAS | cái | 12 | 0.70 |
| 13 | Màng lọc cho FIAS | cái | 2 | 0.50 |
| 14 | Đèn D2 | cái | 24 | 0.70 |
| 15 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0.70 |
| 16 | Đèn EDL | cái | 24 | 0.70 |
| 17 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.70 |
| 18 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0.70 |
| 19 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0.70 |
| 20 | Áo blu | cái | 12 | 0.70 |
| 21 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.70 |
| 22 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.70 |
| 23 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.70 |
| 24 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.16 |
| 25 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.16 |
| 26 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.01 |
| 27 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.06 |
| 28 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.70 |
| 29 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.70 |
| 30 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.70 |
| 31 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.70 |
| 32 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.24 |
| 33 | Điện năng | kw |  | 1.40 |
| 2KT14 | Cu, Cr, Mn, Ni, Zn |  | 0 |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.50 |
| 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0.50 |
| 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0.50 |
| 4 | Đầu cone 1 ml | cái | 1 | 0.50 |
| 5 | Bình tia | cái | 6 | 0.50 |
| 6 | Bình định mức 25 ml | cái | 6 | 0.50 |
| 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0.50 |
| 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0.50 |
| 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0.50 |
| 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0.50 |
| 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0.50 |
| 12 | Đèn D2 | cái | 24 | 0.50 |
| 13 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0.50 |
| 14 | Đèn HCL | cái | 24 | 0.50 |
| 15 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.50 |
| 16 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0.50 |
| 17 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0.50 |
| 18 | Áo blu | cái | 12 | 0.50 |
| 19 | Dép xốp | đôi | 6 | 0.50 |
| 20 | Găng tay y tế | đôi | 1 | 0.50 |
| 21 | Khẩu trang y tế | cái | 1 | 0.50 |
| 22 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.11 |
| 23 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.11 |
| 24 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.01 |
| 25 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.04 |
| 26 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.64 |
| 27 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.16 |
| 28 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.64 |
| 29 | Ghế tựa | cái | 60 | 0.64 |
| 30 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0.16 |
| 31 | Điện năng | kw |  | 0.93 |
| VII | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHÓNG | 0 |  |
| 2PX5b | Tổng hoạt độ Beta và tổng hoạt độ Anpha trong mẫu nước (02 thông số) |  |  |  |
| 1 | Hộp đo | cái | 10 | 0.10 |
| 2 | Áo blu | cái | 12 | 0.40 |
| 3 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0.10 |
| 4 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.40 |
| 4 | Ghế ngồi | cái | 72 | 0.40 |
| 5 | Quạt trần 100W | cái | 36 | 0.07 |
| 6 | Quạt thông gió 40W | cái | 36 | 0.07 |
| 7 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0.40 |
| 8 | Máy hút bụi 2KW | cái | 60 | 0.003 |
| 9 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.03 |
| 10 | Cốc nung | cái | 1 | 1.00 |
| 11 | Khay nung | cái | 1 | 1.00 |
| 12 | Can nhựa 20l | Cái | 12 | 10.00 |
| 13 | Thùng nhựa 120l | Cái | 12 | 2.00 |
| 15 | Điện năng | kw |  | 1.73 |

5. Định mức chi phí vật liệu tại hiện trường

| STT | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| I | MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ |  |  |
| 1KK1 | Nhiệt độ, Độ ẩm |  |  |
| 1 | Pin chuyên dụng | cục | 0.03 |
| 2 | Băng giấy in | gram | 0.02 |
| 3 | Mực máy in | hộp | 0.002 |
| 4 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 |
| 5 | Gim kẹp giấy | hộp | 0.002 |
| 6 | Gim bấm | hộp | 0.02 |
| 7 | Bản đồ địa hình | tờ | 0.002 |
| 1KK2 | Vận tốc gió, hướng gió |  |  |
| 1 | Pin chuyên dụng | Cục | 0.03 |
| 2 | Băng giấy in | gram | 0.02 |
| 3 | Mực máy in | hộp | 0.002 |
| 4 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 5 | Gim kẹp giấy | hộp | 0.002 |
| 6 | Gim bấm | hộp | 0.002 |
| 7 | Bản đồ địa hình | tờ | 0.002 |
| 1KK3 | Áp suất khí quyển |  |  |
| 1 | Pin chuyên dụng | cục | 0.03 |
| 2 | Băng giấy in | gram | 0.02 |
| 3 | Mực máy in | hộp | 0.002 |
| 4 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 5 | Gim kẹp giấy | hộp | 0.02 |
| 6 | Gim bấm | hộp | 0.02 |
| 7 | Bản đồ địa hình | tờ | 0.02 |
| 1KK4 | Bụi tổng số (TSP), PM10, PM2,5, Pb |  |  |
| 1 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 2 | Giấy lọc sợi thủy tinh | hộp | 0.001 |
| 3 | Khăn lau 30 x 30 | cái | 0.01 |
| 4 | Bản đồ địa hình | tờ | 0.02 |
| 1KK5 | CO |  |  |
| 1 | Cồn lau dụng cụ (lít) | lít | 0.06 |
| 2 | Túi nilon | cái | 0.01 |
| 3 | PdCl2 | gam | 0.002 |
| 4 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 5 | Khăn lau 30 x 30 | cái | 0.01 |
| 6 | Bản đồ địa hình | tờ | 0.02 |
| 1KK6 | NO2 (TCVN 6137-1996) |  |  |
| 1 | Cồn lau dụng cụ (lít) | lít | 0.06 |
| 2 | Túi nilon | cái | 0.01 |
| 3 | Axít acetic | ml | 0.12 |
| 4 | NaOH | gam | 0.03 |
| 5 | PdCl2 | gam | 0.002 |
| 6 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 7 | Khăn lau 30 x 30 | cái | 0.01 |
| 8 | Bản đồ địa hình | tờ | 0.02 |
| 1KK7 | SO2 |  |  |
| 1 | Cồn lau dụng cụ (lít) | lít | 0.06 |
| 2 | Túi nilon | cái | 0.01 |
| 3 | HgCl2 | gam | 0.44 |
| 4 | KCl | gam | 0.24 |
| 5 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 6 | Khăn lau 30 x 30 | cái | 0.01 |
| 7 | Bản đồ địa hình | tờ | 0.02 |
| 1KK8 | O3 |  |  |
| 1 | Cồn lau dụng cụ (lít) | lít | 0.06 |
| 2 | Than hoạt tính | kg | 0.001 |
| 3 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 4 | Khăn lau 30 x 30 | cái | 0.01 |
| 5 | Bản đồ địa hình | tờ | 0.02 |
| 1KK9 | Amoniac (NH3) |  |  |
| 1 | Cồn lau dụng cụ (lít) | lít | 0.06 |
| 2 | Túi nilon | cái | 0.01 |
| 3 | H2SO4 đậm đặc | ml | 2 |
| 4 | Axit oxalic | gam | 0.08 |
| 5 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 6 | Khăn lau 30 x 30 | cái | 0.01 |
| 7 | Bản đồ địa hình | tờ | 0.02 |
| 1KK10 | Hydrosunfua |  |  |
| 1 | Cồn lau dụng cụ (lít) | lít | 0.06 |
| 2 | Túi nilon | cái | 1 |
| 3 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 4 | Khăn lau 30 x 30 | cái | 0.01 |
| 5 | Bản đồ địa hình | tờ | 0.02 |
| 1KK11 | Benzen (C6H6); Toluen (C6H5CH3); Xylen (C6H4(CH3)2; Styren (C6H5CHCH2); |  |  |
| 1 | Cồn lau dụng cụ (lít) | lít | 0.06 |
| 2 | Túi nilon | cái | 1 |
| 3 | Na2S2O3 | gam | 0.2 |
| 4 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 5 | Khăn lau 30 x 30 | cái | 0.01 |
| 6 | Bản đồ địa hình | tờ | 0.02 |
| 1KK12 | As |  |  |
| 1 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 2 | Giấy lọc sợi thủy tinh | hộp | 0.003 |
| 3 | Khăn lau 30*30 | cái | 0.010 |
| 4 | Bản đồ địa hình | tờ | 0.020 |
| 1KK13 | Cd |  |  |
| 1 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 2 | Giấy lọc sợi thủy tinh | hộp | 0.003 |
| 3 | Khăn lau 30*30 | cái | 0.010 |
| 4 | Bản đồ địa hình | tờ | 0.020 |
| 1KK14 | Formaldehyt | Như KK12a |  |
| 1KK15 | Phenol | Như KK12a |  |
| 1KK16 | Tetracloetylen | Như KK12a |  |
| 1KK17 | vinyclorua | Như KK12a |  |
| 1KK18 | HF |  |  |
| 1 | Cồn lau dụng cụ (lít) | lít | 0.06 |
| 2 | Túi nilon | cái | 0.01 |
| 3 | Thùng đựng chai lấy mẫu | thùng | 0.002 |
| 4 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 5 | Khăn lau 30*30 | cái | 0.01 |
| 6 | Bản đồ địa hình | tờ | 0.02 |
| B | Tiếng ồn |  |  |
| a | Tiếng ồn giao thông |  |  |
| 1TO1 | LAeq, Lamax |  |  |
| 1 | Pin chuyên dụng | cục | 0.3 |
| 2 | Băng giấy in | gram | 0.02 |
| 3 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 4 | Khăn lau 30 x 30 | cái | 0.01 |
| 5 | Gim kẹp giấy | Hộp | 0.02 |
| 6 | Gim bấm | Hộp | 0.02 |
| 7 | Cồn lau dụng cụ (lít) | lít | 0.06 |
| 1TO2 | Cường độ dòng xe |  |  |
| 1 | Sổ nhật ký hiện trường | cuốn | 1 |
| 2 | Khăn lau 30 x 30 | cái | 0.01 |
| 3 | Gim kẹp giấy | Hộp | 0.05 |
| 4 | Gim bấm | Hộp | 0.05 |
| 5 | Cồn lau dụng cụ (lít) | lít | 0.06 |
| b | Tiếng ồn Khu công nghiệp và Đô thị |  |  |
| 1TO3 | LAeq, LAmax, LA50 |  |  |
| 1 | Pin chuyên dụng | cục | 0.3 |
| 2 | Băng giấy in | gram | 0.02 |
| 3 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 4 | Khăn lau 30 x 30 | cái | 0.01 |
| 5 | Gim kẹp giấy | Hộp | 0.02 |
| 6 | Gim bấm | Hộp | 0.02 |
| 7 | Cồn lau dụng cụ (lít) | lít | 0.06 |
| 1TO4 | Mức ồn theo tần số (dải Octa) |  |  |
| 1 | Pin chuyên dụng | cục | 0.3 |
| 2 | Băng giấy in | gram | 0.02 |
| 3 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 4 | Khăn lau 30 x 30 | cái | 0.01 |
| 5 | Gim kẹp giấy | Hộp | 0.02 |
| 6 | Gim bấm | Hộp | 0.02 |
| 7 | Cồn lau dụng cụ (lít) | lít | 0.06 |
| III | MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT |  |  |
| 1NM1 | Nhiệt độ nước, pH |  |  |
| 1 | Dung dịch chuẩn pH ở giá trị pH = 4 và pH = 10 | ml | 4 |
| 2 | Nước rửa đầu đo | lít | 0.1 |
| 3 | Pin chuyên dụng | cục | 0.3 |
| 4 | Cồn lau dụng cụ (lít) | lít | 0.06 |
| 5 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 6 | Bản đồ địa hình | tờ | 0.02 |
| 1NM2 | Oxy hòa tan (DO) |  |  |
| 1 | Dung dịch điện cực DO | ml | 3 |
| 2 | Dung dịch làm sạch điện cực | ml | 3 |
| 3 | Nước rửa đầu đo | lít | 0.1 |
| 4 | Pin chuyên dụng | cục | 0.3 |
| 5 | Cồn lau dụng cụ (lít) | lít | 0.06 |
| 6 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 7 | Bản đồ địa hình | tờ | 0.02 |
| 1NM3 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS), Độ dẫn điện (EC) |  |  |
| 1 | Dung dịch chuẩn 84 | ml | 5 |
| 2 | Dung dịch chuẩn 1413 | ml | 3 |
| 3 | Dung dịch chuẩn 12280 | ml | 3 |
| 4 | Cồn lau đầu đo | ml | 10 |
| 5 | Nước rửa đầu đo | lít | 0.1 |
| 6 | Pin chuyên dụng | Cục | 0.3 |
| 7 | Cồn lau dụng cụ (lít) | lít | 0.06 |
| 8 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 9 | Bản đồ địa hình | tờ | 0.02 |
| 1NM4 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) |  |  |
| 1 | Khăn lau 30 x 30 | Cái | 0.2 |
| 2 | Gim kẹp giấy | Hộp | 0.2 |
| 3 | Gim bấm | Hộp | 0.2 |
| 4 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 5 | Bản đồ địa hình | tờ | 0.02 |
| 6 | Đá khô | túi | 0.5 |
| 1NM5,6 | Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5), Nhu cầu oxy hóa học (COD) |  |  |
| 1 | Gim kẹp giấy | Hộp | 0.2 |
| 2 | Gim bấm | Hộp | 0.2 |
| 3 | Đá khô | túi | 0.5 |
| 4 | Hóa chất bảo quản mẫu | ml | 0.2 |
| 5 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 6 | Bản đồ địa hình | tờ | 0.02 |
| 1NM7 | Nitơ amôn (NH4+), Nitrite (NO2), Nitrate (NO3), Tổng N, Tổng P, Sulphat (SO42), Photphat (PO43-), Clorua (Cl-), Kim loại nặng Pd, Cd, Hg, As, Fe, Cu, Zn, Mn |  |  |
| 1 | Đá khô | túi | 0.5 |
| 2 | Gim kẹp giấy | Hộp | 0.2 |
| 3 | Hóa chất bảo quản mẫu | ml | 1 |
| 4 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 5 | Bản đồ địa hình | tờ | 0.02 |
| 7 | H2SO4 đậm đặc | ml | 0.1 |
| 1NM8 | Tổng Dầu, mỡ |  |  |
| 1 | Đá khô | túi | 0.5 |
| 2 | Gim kẹp giấy | Hộp | 0.2 |
| 3 | Hóa chất bảo quản mẫu | ml | 1 |
| 4 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 5 | Bản đồ địa hình | tờ | 0.02 |
| 6 | Hóa chất bảo quản mẫu | ml | 0.2 |
| 1NM9 | Coliform, Ecoli |  |  |
| 1 | Đá khô | túi | 0.6 |
| 2 | Gim kẹp giấy | Hộp | 0.2 |
| 3 | Gim bấm | Hộp | 0.2 |
| 4 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 5 | Bản đồ địa hình | tờ | 0.02 |
| 1NM10 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ: (Aldrin, Dieldrin, BHC, DDT, Heptachlor &Heptachlorepoxide) |  |  |
| 1 | Đá khô | túi | 0.6 |
| 3 | Khăn lau 30 x 30 | Cái | 0.24 |
| 4 | Gim kẹp giấy | hộp | 0.05 |
| 5 | Gim bấm | hộp | 0.05 |
| 6 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 7 | Bản đồ địa hình | tờ | 0.02 |
| 1NM11 | Thuốc BVTV nhóm Phot pho hữu cơ như mục 1NM 11 |  |  |
| 1NM12 | Xyanua (CN-) |  |  |
| 1 | Đá khô | túi | 0.5 |
| 2 | Hóa chất bảo quản mẫu | ml | 1 |
| 3 | Sổ công tác | cuốn | 0.006 |
| 4 | Bản đồ địa hình | tờ | 0.02 |
| 1NM13 | Chất hoạt động bề mặt | Như NM8 |  |
| 1NM14 | Phenol | Như NM8 |  |
| 1NM15 | Phân tích đồng thời các kim loại | Như NM8 |  |
| 1NM16 | Hóa chất trừ cỏ |  |  |
| 1 | Thùng đựng chai lấy mẫu | Cái | 0.200 |
| 2 | Chai đựng mẫu | Cái | 0.200 |
| 3 | Khăn lau 30 x 30 | Cái | 0.240 |
| 4 | Gim kẹp giấy | Hộp | 0.120 |
| 5 | Gim bấm | Hộp | 0.120 |
| 6 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 7 | Bản đồ địa hình | tờ | 0.020 |
| 1NM17 | Crom (III) |  |  |
| 1NM18 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid | như Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ |  |
| 1 | Đá khô | túi | 0.6 |
| 3 | Khăn lau 30 x 30 | Cái | 0.24 |
| 4 | Gim kẹp giấy | hộp | 0.05 |
| 5 | Gim bấm | hộp | 0.05 |
| 6 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 |
| 7 | Bản đồ địa hình | tờ | 0.02 |
| III | ĐẤT |  |  |
| 1Đ1 | Kim loại nặng (Pb, Cd, As, Cu, Zn) |  |  |
| 1 | Túi PE | Cái | 2 |
| 2 | Nước rửa dụng cụ | Lít | 0.5 |
| 3 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 4 | Giấy lau | Hộp | 0.01 |
| 5 | Gim kẹp giấy | Hộp | 0.02 |
| 6 | Gim bấm | Hộp | 0.02 |
| 7 | Cồn lau dụng cụ (lít) | Lít | 0.06 |
| 8 | Bản đồ địa hình | tờ | 0.02 |
| 1Đ2 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ |  |  |
| 1 | Túi PE | Cái | 2 |
| 2 | Nước rửa dụng cụ | Lít | 0.5 |
| 3 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 4 | Giấy lau | Hộp | 0.01 |
| 5 | Gim kẹp giấy | Hộp | 0.04 |
| 6 | Gim bấm | Hộp | 0.04 |
| 7 | Cồn lau dụng cụ (lít) | Lít | 0.12 |
| 8 | Bản đồ địa hình | tờ | 0.02 |
| IV | NƯỚC DƯỚI ĐẤT |  |  |
| 1NN1 | pH |  |  |
| 1 | Dung dịch chuẩn pH ở giá trị pH = 4 và pH = 10 | ml | 3 |
| 2 | Nước rửa đầu đo | Lít | 0.1 |
| 3 | Cồn lau dụng cụ (lít) | Lít | 0.05 |
| 4 | Pin chuyên dụng | cục | 0.005 |
| 5 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 6 | Bản đồ địa hình | tờ | 0.02 |
| 7 | Dung dịch đệm | ml | 0.02 |
| 8 | Chất điện giải | ml | 0.02 |
| 9 | Dung dịch KCl | ml | 0.02 |
| 1NN2 | Oxy hòa tan (DO) |  |  |
| 1 | Dung dịch điện cực DO | ml | 3 |
| 2 | Dung dịch làm sạch điện cực | ml | 3 |
| 3 | Nước rửa đầu đo | lít | 0.1 |
| 4 | Pin chuyên dụng | cục | 0.3 |
| 5 | Cồn lau dụng cụ (lít) | lít | 0.06 |
| 6 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 7 | Bản đồ địa hình | tờ | 0.02 |
| 1NN3 | Độ đục |  |  |
| 1 | Dung dịch chuẩn 84 | ml | 3 |
| 2 | Dung dịch chuẩn 1413 | ml | 3 |
| 3 | Dung dịch chuẩn 12280 | ml | 3 |
| 4 | Nước rửa đầu đo | Lít | 0.1 |
| 5 | Cồn lau dụng cụ (lít) | Lít | 0.05 |
| 6 | Pin chuyên dụng | cục | 0.3 |
| 7 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 9 | Bản đồ địa hình | tờ | 0.02 |
| 1NN4 | Độ dẫn điện (EC) |  |  |
| 1 | Dung dịch chuẩn 84 | ml | 3 |
| 2 | Dung dịch chuẩn 1413 | ml | 3 |
| 3 | Dung dịch chuẩn 12280 | ml | 3 |
| 4 | Nước rửa đầu đo | lít | 0.1 |
| 5 | Pin chuyên dụng | cục | 0.3 |
| 7 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 8 | Bản đồ địa hình | tờ | 0.02 |
| 1NN4 | Lấy mẫu, phân tích đồng thời: Nhiệt độ, pH, Oxy hòa tan (DO), Độ đục, Độ dẫn điện (EC), Thế Oxy hóa khử (ORP), Tổng chất rắn hòa tan (TDS) |  |  |
| 1 | Dung dịch chuẩn pH ở giá trị pH = 4 và pH = 10 | ml | 4 |
| 2 | Dung dịch chuẩn 84 | ml | 5 |
| 3 | Dung dịch chuẩn 1413 | ml | 5 |
| 4 | Dung dịch chuẩn 12280 | ml | 5 |
| 5 | Nước rửa đầu đo | lít | 0.1 |
| 6 | Pin chuyên dụng | cục | 0.3 |
| 7 | Cồn lau dụng cụ (lít) | lít | 0.06 |
| 8 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 9 | Bản đồ địa hình | tờ | 0.02 |
| 10 | Dung dịch đệm | ml | 0.02 |
| 11 | Chất điện giải | ml | 0.02 |
| 12 | Dung dịch KCl | ml | 0.03 |
| 13 | Dung dịch điện cực DO | ml | 3 |
| 14 | Dung dịch làm sạch điện cực | ml | 3 |
| 15 | Natri Sunfit khan (Na2SO3) | gam | 0.15 |
| 1NN5 | Chất rắn lơ lửng (SS), Chất rắn tổng số (TS) |  |  |
| 3 | Khăn lau 30 x 30 | Cái | 0.12 |
| 4 | Gim kẹp giấy | Hộp | 0.12 |
| 5 | Gim bấm | Hộp | 0.12 |
| 6 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 7 | Bản đồ địa hình | tờ | 0.02 |
| 8 | Đá khô | túi | 0.2 |
| 1NN6 | Độ cứng theo CaCO3 | Như 1NN5 |  |
| 1NN7 | Nitơ amôn (NH4+), Nitrit (NO2-), Nitrat (NO3-), Oxyt Silic (SiO3), Tổng N, Tổng P, Sulphat (SO42~), Photphat (PO43-), Clorua (ơ), KLN Pb, Cd, Hg, As, Se, CrVI, Fe, Cu, Zn, Mn, Phenol |  |  |
| 1 | Đá khô | túi | 0.5 |
| 2 | Khăn lau 30 x 30 | Cái | 0.2 |
| 3 | Gim kẹp giấy | Hộp | 0.12 |
| 4 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 5 | Bản đồ địa hình | tờ | 0.02 |
| 6 | Hóa chất bảo quản mẫu | ml | 0.24 |
| 1NN8 | Cyanua (CN~) | Như 1NN7 |  |
| 1NN9 | Coliform, E.Coli | Như 1NN7 |  |
| 1NN10 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ | Như 1NN7 |  |
| 1NN11 | Thuốc BVTV nhóm Photpho hữu cơ | Như 1NN7 |  |
| 1NN12 | Phân tích đồng thời các kim loại | Như 1NN7 |  |
| 1NN13 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid |  |  |
| 1 | Thùng đựng chai lấy mẫu | Cái | 0.2 |
| 2 | Chai đựng mẫu | Cái | 0.2 |
| 3 | Khăn lau 30 x 30 | Cái | 0.24 |
| 4 | Gim kẹp giấy | Hộp | 0.12 |
| 5 | Gim bấm | Hộp | 0.12 |
| 6 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 7 | Bản đồ địa hình | tờ | 0.02 |
| 8 | Hóa chất bảo quản mẫu | ml | 0.24 |
| V | NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP |  |  |
| 1NT1 | Nhiệt độ |  |  |
| 1 | Nước cất | lít | 0.1 |
| 2 | Pin chuyên dụng | cục | 0.5 |
| 3 | Cồn lau dụng cụ (lít) | lít | 0.06 |
| 4 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 |
| 5 | Nước rửa đầu đo | lít | 0.1 |
| 6 | Cồn lau dụng cụ (lít) | lít | 0.06 |
| 7 | Giấy lau | hộp | 0.02 |
| 1NT2 | pH |  |  |
| 1 | Nước cất | lít | 0.1 |
| 2 | Dung dịch chuẩn pH ở giá trị pH = 4 và pH = 10 | lít | 0.25 |
| 3 | Pin chuyên dụng | cục | 0.5 |
| 4 | Cồn lau dụng cụ (lít) | lít | 0.06 |
| 5 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 |
| 6 | Giấy lau | hộp | 0.02 |
| 7 | Nước rửa đầu đo | lít | 0.1 |
| 1NT3 | Độ màu. TDS |  |  |
| 1 | Dung dịch chuẩn 1000 Pt-Co | ml | 5 |
| 2 | Nước rửa đầu đo | lít | 0.1 |
| 3 | Cồn lau dụng cụ (lít) | lít | 0.06 |
| 4 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 |
| 5 | Giấy lau | hộp | 0.02 |
| 1NT4 | Oxy hòa tan (DO) |  |  |
| 1 | Dung dịch điện cực DO | ml | 3 |
| 2 | Dung dịch làm sạch điện cực | ml | 3 |
| 3 | Nước rửa đầu đo | lít | 0.1 |
| 4 | Pin chuyên dụng | bộ 4 cái | 0.3 |
| 5 | Cồn lau dụng cụ (lít) | lít | 0.06 |
| 6 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 7 | Bản đồ địa hình | tờ | 0.02 |
| 1NT5 | Độ đục |  |  |
| 1 | Dung dịch chuẩn 84 | ml | 2 |
| 2 | Dung dịch chuẩn 1413 | ml | 2 |
| 3 | Dung dịch chuẩn 12280 | ml | 2 |
| 4 | Nước rửa đầu đo | lít | 0.1 |
| 5 | Pin chuyên dụng | cục | 0.3 |
| 6 | Cồn lau dụng cụ (lít) | lít | 0.06 |
| 7 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 8 | Bản đồ địa hình | tờ | 0.02 |
| 1NT6 | Độ dẫn điện (EC) |  |  |
| 1 | Dung dịch chuẩn 84 | ml | 4 |
| 2 | Dung dịch chuẩn 1413 | ml | 4 |
| 3 | Dung dịch chuẩn 12280 | ml | 4 |
| 4 | Nước rửa đầu đo | lít | 0.1 |
| 5 | Pin chuyên dụng | cục | 0.3 |
| 6 | Cồn lau dụng cụ (lít) | lít | 0.06 |
| 7 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 8 | Bản đồ địa hình | tờ | 0.02 |
| 1NT7 | Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) |  |  |
| 1 | Đá khô | túi | 0.5 |
| 2 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 |
| 3 | Bút ghi kính | cái | 0.05 |
| 4 | Giấy lau | hộp | 0.02 |
| 1NT8 | Nhu cầu oxy hóa học (COD) |  |  |
| 1 | Đá khô | túi | 0.5 |
| 2 | Nước cất | lít | 0.1 |
| 3 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 |
| 4 | Hóa chất bảo quản mẫu | ml | 1 |
| 5 | Bút ghi kính | cái | 0.05 |
| 7 | Giấy lau | hộp | 0.02 |
| 1NT9 | Chất rắn lơ lửng (SS) |  |  |
| 1 | Đá khô | túi | 0.5 |
| 2 | Hóa chất bảo quản mẫu | ml | 1 |
| 3 | Cồn lau dụng cụ (lít) | lít | 0.06 |
| 4 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 |
| 5 | Giấy lau | hộp | 0.02 |
| 1NT10 | Coliform |  |  |
| 1 | Đá khô | túi | 0.5 |
| 2 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 |
| 3 | Hóa chất bảo quản mẫu | ml | 1 |
| 4 | Bút ghi kính | cái | 0.05 |
| 5 | Giấy lau | hộp | 0.02 |
| 1NT11 | Tổng Dầu, mỡ khoáng |  |  |
| 1 | Đá khô | túi | 0.5 |
| 2 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 |
| 3 | Hóa chất bảo quản mẫu | ml | 1 |
| 4 | Bút ghi kính | cái | 0.05 |
| 5 | Giấy lau | hộp | 0.02 |
| 1NT12 | Cyanua (CN-) |  |  |
| 1 | Đá khô | túi | 0.5 |
| 2 | Hóa chất bảo quản mẫu | ml | 1 |
| 3 | Nước rửa dụng cụ | lít | 0.1 |
| 4 | Pin chuyên dụng | cục | 0.3 |
| 5 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 |
| 6 | Bút ghi kính | cái | 0.05 |
| 7 | Giấy lau | hộp | 0.02 |
| 1NT13,...,25 | Nitơ amôn (NH4+); Sunlfua (S2-); Nitrate (NO3-); Tổng N, Tổng P; Sulphat (SO42-), Florua (F-), Crom (VI), Photphat (PO43-); Clorua (Cl-); Clo dư; Kim loại nặng Pd, Cd, Hg, As, Fe, Ni, Cu, Zn, Mn, Ni |  |  |
| 1 | Hóa chất bảo quản mẫu | ml | 1 |
| 2 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 |
| 3 | Đá khô | túi | 0.5 |
| 4 | Bút ghi kính | cái | 0.05 |
| 5 | Giấy lau | hộp | 0.02 |
| 6 | H2SO4 đậm đặc | ml | 1 |
| 7 | Bản đồ địa hình | tờ | 0.02 |
| 1NT26 | Phenol |  |  |
| 1 | Đá khô | túi | 0.5 |
| 2 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 |
| 3 | Hóa chất bảo quản mẫu | cái | 1 |
| 4 | Bút ghi kính | cái | 0.05 |
| 5 | Giấy lau | hộp | 0.02 |
| 1NT27 | Chất hoạt động bề mặt |  |  |
| 1 | Đá khô | túi | 0.5 |
| 2 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 |
| 3 | Hóa chất bảo quản mẫu | cái | 1 |
| 4 | Bút ghi kính | cái | 0.05 |
| 5 | Giấy lau | hộp | 0.02 |
| 1NT28,29 | Tổng hóa chất BVTV clo hữu cơ. tổng hóa chất BVTV phốt pho hữu cơ. tổng PCB |  |  |
| 1 | Đá khô | túi | 0.5 |
| 2 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 |
| 3 | Hóa chất bảo quản mẫu | cái | 1 |
| 4 | Bút ghi kính | cái | 0.05 |
| 5 | Giấy lau | hộp | 0.02 |
| 1NT30 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid |  |  |
| 1 | Thùng đựng chai lấy mẫu | cái | 0.2 |
| 2 | Chai đựng mẫu | cái | 0.2 |
| 3 | Khăn lau 30 x 30 | cái | 0.24 |
| 4 | Gim kẹp giấy | hộp | 0.12 |
| 5 | Gim bấm | hộp | 0.12 |
| 6 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 7 | Bản đồ địa hình | tờ | 0.02 |
| 1NT31 | Dầu mỡ Động thực vật |  |  |
| 1 | Thùng đựng chai lấy mẫu | cái | 0,200 |
| 2 | Chai đựng mẫu | cái | 0,200 |
| 3 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
| 4 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 |
| 5 | HCl 1N | ml | 0,100 |
| 1NT32 | Shalmonella |  |  |
| 1 | Thùng đựng chai lấy mẫu | cái | 0.200 |
| 2 | Chai đựng mẫu | cái | 0.200 |
| 3 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 4 | Bản đồ địa hình | tờ | 0.020 |
| 1NT33 | ShigeIla |  |  |
| 1 | Thùng đựng chai lấy mẫu | cái | 0.200 |
| 2 | Chai đựng mẫu | cái | 0.200 |
| 3 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 4 | Bản đồ địa hình | tờ | 0.020 |
| VI | KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP |  |  |
| 1KT1 | Nhiệt độ, độ ẩm |  |  |
| 1 | Pin chuyên dụng | cục | 0.03 |
| 2 | Băng giấy in | gam | 0.02 |
| 3 | Mực máy in | hộp | 0.002 |
| 4 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 5 | Gim kẹp giấy | hộp | 0.02 |
| 6 | Gim bấm | hộp | 0.02 |
| 7 | Cồn lau dụng cụ (lít) | Lít | 0.09 |
| 8 | Bản đồ địa hình | cái | 0.02 |
| 1KT2 | Vận tốc gió, hướng gió |  |  |
| 1KT3 | Áp suất khí quyển |  |  |
| 1 | Pin chuyên dụng | cục | 0.03 |
| 2 | Băng giấy in | gam | 0.02 |
| 3 | Mực máy in | hộp | 0.002 |
| 4 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 5 | Gim kẹp giấy | hộp | 0.02 |
| 6 | Gim bấm | hộp | 0.02 |
| 7 | Cồn lau dụng cụ (lít) | Lít | 0.06 |
| 8 | Bản đồ địa hình | cái | 0.02 |
| 1KT4 | Nhiệt độ |  |  |
| 1 | Pin chuyên dụng | cục | 0.045 |
| 2 | Băng giấy in | gam | 0.03 |
| 3 | Mực máy in | hộp | 0.003 |
| 4 | Sổ công tác | cuốn | 0.003 |
| 5 | Gim kẹp giấy | hộp | 0.03 |
| 6 | Gim bấm | hộp | 0.03 |
| 7 | Cồn lau dụng cụ (lít) | Lít | 0.06 |
| 8 | Bản đồ địa hình | cái | 0.02 |
| 1KT5 | Vận tốc | Như 1 KT4 |  |
| 1KT6 | Khí CO (sử dụng thiết bị đo trực tiếp) |  |  |
| 1 | Pin chuyên dụng | cục | 0.045 |
| 2 | Băng giấy in | gam | 0.03 |
| 3 | Khí chuẩn CO | bình | 0.005 |
| 4 | Mực máy in | hộp | 0.003 |
| 5 | Sổ công tác | cuốn | 0.003 |
| 6 | Gim kẹp giấy | hộp | 0.03 |
| 7 | Gim bấm | hộp | 0.03 |
| 8 | Cồn lau dụng cụ (lít) | Lít | 0.09 |
| 9 | Túi nilon | cái | 0.015 |
| 1KT7 | Khí NO (sử dụng thiết bị đo trực tiếp) |  |  |
| 1 | Pin chuyên dụng | cục | 0.045 |
| 2 | Băng giấy in | gam | 0.03 |
| 3 | Khí chuẩn NO | bình | 0.005 |
| 4 | Mực máy in | hộp | 0.003 |
| 5 | Sổ công tác | cuốn | 0.003 |
| 6 | Gim kẹp giấy | hộp | 0.03 |
| 7 | Gim bấm | hộp | 0.03 |
| 8 | Cồn lau dụng cụ (lít) | Lít | 0.09 |
| 9 | Túi nilon | cái | 0.015 |
| 1KT8 | Khí Nitơ dioxit (NO2) (sử dụng thiết bị đo trực tiếp) |  |  |
| 1 | Pin chuyên dụng | cục | 0.045 |
| 2 | Băng giấy in | gam | 0.03 |
| 3 | Khí chuẩn NO2 | bình | 0.005 |
| 4 | Mực máy in | hộp | 0.003 |
| 5 | Sổ công tác | cuốn | 0.003 |
| 6 | Gim kẹp giấy | hộp | 0.03 |
| 7 | Gim bấm | hộp | 0.03 |
| 8 | Cồn lau dụng cụ (lít) | Lít | 0.09 |
| 9 | Túi nilon | cái | 0.015 |
| 1KT9 | Khí Nitơ monoxit (NOx) |  |  |
| 1 | NaOH | gam | 0.05 |
| 2 | H2O2 | gam | 0.08 |
| 3 | Na2CO3 | gam | 0.06 |
| 4 | NaCH3COO | gam | 0.05 |
| 5 | Pin chuyên dụng | cục | 0.03 |
| 6 | Băng giấy in | gam | 0.005 |
| 7 | Khí chuẩn NO | bình | 0.003 |
| 8 | Mực máy in | hộp | 0.003 |
| 9 | Sổ công tác | cuốn | 0.03 |
| 10 | Gim kẹp giấy | hộp | 0.03 |
| 11 | Gim bấm | hộp | 0.09 |
| 12 | Cồn lau dụng cụ (lít) | Lít | 0.015 |
| 13 | Túi nilon | cái | 0.015 |
| 1KT10 | Khí Lưu huỳnh dioxit (SO2) (sử dụng thiết bị đo trực tiếp) |  |  |
| 1 | Pin chuyên dụng | cục | 0.045 |
| 2 | Băng giấy in | gam | 0.03 |
| 3 | Khí chuẩn SO2 | bình | 0.005 |
| 4 | Mực máy in | hộp | 0.003 |
| 5 | Sổ công tác | cuốn | 0.003 |
| 6 | Gim kẹp giấy | hộp | 0.03 |
| 7 | Gim bấm | hộp | 0.03 |
| 8 | Cồn lau dụng cụ (lít) | Lít | 0.09 |
| 9 | Túi nilon | cái | 0.015 |
| 1KT11 | Bụi tổng số (PM) |  |  |
| 1 | Pin chuyên dụng | cục | 0.045 |
| 2 | Silicagel | gam | 30 |
| 3 | Quartz Fiber Filters | Cái | 1 |
| 4 | Sổ công tác | cuốn | 0.003 |
| 5 | Gim kẹp giấy | hộp | 0.03 |
| 6 | Gim bấm | hộp | 0.03 |
| 7 | Cồn lau dụng cụ (lít) | Lít | 0.09 |
| 8 | Aceton | Lít | 0.09 |
| 9 | Toluen | Lít | 0.09 |
| 10 | n-Hexan | Lít | 0.015 |
| 11 | Túi nilon | cái | 0.015 |
| 12 | Thùng đựng chai lấy mẫu | Hộp | 0.003 |
| 13 | Bản đồ địa hình | cái | 0.02 |
| 1KT12, 13, 14 | Các kim loại Pb, Sb, As, Hg, Cd, Cu, Zn |  |  |
| 1 | H2O2 30% | ml | 66.6 |
| 2 | HNO3 | ml | 10 |
| 3 | H2SO4 | ml | 10 |
| 4 | KMnO4 | gam | 4 |
| 5 | Quartz Fiber Filters | Cái | 0.003 |
| 6 | Pin chuyên dụng | cục | 0.045 |
| 7 | Silicagel | gam | 30 |
| 8 | Sổ công tác | cuốn | 0.003 |
| 9 | Gim kẹp giấy | hộp | 0.03 |
| 10 | Gim bấm | hộp | 0.03 |
| 11 | Cồn lau dụng cụ (lít) | Lít | 0.09 |
| 12 | Túi nilon | cái | 0.015 |
| 13 | Hộp đựng mẫu | hộp | 0.003 |
| 14 | Bản đồ địa hình | cái | 0.02 |
| 1KT15 | Chiều cao nguồn thải, đường kính trong miệng ống khói |  |  |
| 1 | Sổ công tác | cuốn | 0.003 |
| 2 | Gim kẹp giấy | hộp | 0.03 |
| 3 | Gim bấm | hộp | 0.03 |
| 4 | Bản đồ địa hình | cái | 0.02 |
| 1KT16 | Lưu lượng khí thải |  |  |
| 1 | Pin chuyên dụng | cục | 0.045 |
| 2 | Băng giấy in | gam | 0.03 |
| 3 | Mực máy in | hộp | 0.003 |
| 4. | Sổ công tác | cuốn | 0.003 |
| 5 | Gim kẹp giấy | hộp | 0.03 |
| 6 | Gim bấm | hộp | 0.03 |
| 7 | Cồn lau dụng cụ (lít) | Lít | 0.09 |
| 8 | Bản đồ địa hình | Cái | 0.02 |
| VII | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHÓNG XẠ |  |  |
| 1PX5b | Tổng hoạt độ Beta và tổng hoạt độ Anpha trong mẫu nước (02 thông số) |  |  |
| 1 | Túi nilon | Cái | 20 |
| 2 | Sổ công tác | Cuốn | 0.2 |
| 3 | Bản đồ địa hình | Cái | 0.2 |

6 - Định mức chi phí vật liệu tại phòng thí nghiệm

| STT | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Môi trường không khí |  |  |
| 2KK4a1,3 | TSP, PM10, PM2,5 (TCVN 5067 - 1995) |  |  |
| 1 | Giấy lọc bụi | Chiếc | 1 |
| 2 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 3 | Giấy lau | Hộp | 0.01 |
| 4 | Gim kẹp giấy | Hộp | 0.02 |
| 5 | Gim bấm | Hộp | 0.02 |
| 6 | Cồn lau dụng cụ (lít) | lít | 0.06 |
| 2KK4a2 | Pb |  |  |
| 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 1 |
| 2 | HNO3 | ml | 10 |
| 3 | H2O2 | ml | 10 |
| 4 | NaOH | gam | 10 |
| 5 | NH4NO3 | gam | 10 |
| 6 | Bột Pd | gam | 0.001 |
| 7 | Khí argon | bình | 0.002 |
| 8 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.01 |
| 9 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 10 | Giấy lau | Hộp | 0.01 |
| 11 | Gim kẹp giấy | Hộp | 0.02 |
| 12 | Gim bấm | Hộp | 0.02 |
| 13 | Cồn lau dụng cụ (lít) | lít | 0.06 |
| 2KK5 | CO |  |  |
| 1 | Khí chuẩn CO | bình | 0.001 |
| 2 | PdCl2 | gam | 0.005 |
| 3 | Na2CO3 | gam | 0.2 |
| 4 | Na2MoO4 | gam | 0.005 |
| 5 | Na2WO4.2H2O | gam | 0.1 |
| 6 | Li2SO4.H2O | gam | 0.1 |
| 7 | HCl | ml | 1 |
| 8 | H3PO4 | ml | 0.5 |
| 9 | Brom | ml | 0.5 |
| 10 | Axit oxalic | gam | 0.1 |
| 11 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 12 | Giấy lau | Hộp | 0.01 |
| 13 | Gim kẹp giấy | Hộp | 0.02 |
| 14 | Gim bấm | Hộp | 0.02 |
| 15 | Cồn lau dụng cụ (lít) | lít | 0.06 |
| 2KK6 | NO2 |  |  |
| 1 | CHCl3 | ml | 0.5 |
| 2 | NaOH | gam | 0.4 |
| 4 | SPADNS (C16H9O11N2S3Na3) | gam | 0.1 |
| 4 | N-(1-naphyl)-ethyIlediamine | gam | 0.2 |
| 5 | KMnO4 | gam | 1 |
| 6 | HCl | ml | 1 |
| 7 | NH3 | ml | 1 |
| 8 | H3PO4 | ml | 0.5 |
| 9 | H2SO4 đậm đặc | ml | 2 |
| 10 | Dung dịch chuẩn NaNO2 | ml | 0.5 |
| 11 | Cồn lau dụng cụ (lít) | lít | 0.06 |
| 12 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.01 |
| 13 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 14 | Giấy lau | Hộp | 0.01 |
| 2KK7 | SO2 |  |  |
| 1 | HgCl2 | gam | 0.43 |
| 2 | KCl | gam | 0.24 |
| 3 | EDTA | ml | 0.03 |
| 4 | Axit sulphamic | gam | 0.24 |
| 5 | Formaldehyt | ml | 0.2 |
| 6 | Pararosanilin | gam | 0.16 |
| 7 | n-Butanol | ml | 0.12 |
| 8 | HCl | ml | 0.1 |
| 9 | KIO3 | gam | 0.2 |
| 10 | Na2S2O3 | gam | 0.2 |
| 11 | Iốt | gam | 0.25 |
| 12 | KI | gam | 0.8 |
| 13 | Na2SO3 | gam | 0.4 |
| 14 | Na2S2O5 0,1N | ống | 0.5 |
| 15 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 16 | Khăn lau 30 x 30 | cái | 0.01 |
| 17 | Gim kẹp giấy | Hộp | 0.02 |
| 18 | Gim bấm | Hộp | 0.02 |
| 19 | Cồn lau dụng cụ (lít) | lít | 0.06 |
| 2KK8 | O3 |  |  |
| 1 | Giấy A4 | gam | 0.02 |
| 2 | Mực máy in | hộp | 0.02 |
| 3 | Đĩa CD | cái | 1 |
| 4 | Đĩa mềm (đĩa A) | cái | 1 |
| 5 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 6 | Gim kẹp giấy | Hộp | 0.02 |
| 7 | Gim bấm | Hộp | 0.02 |
| 2KK9 | NH3 |  |  |
| 1 | Dung dịch NH4+ chuẩn | ml | 1 |
| 2 | Na2[Fe(CN)5.NO].2H2O | gam | 0.1 |
| 3 | H2SO4 đậm đặc | ml | 3 |
| 4 | NaClO | ml | 2 |
| 5 | CHCl3 | ml | 0.5 |
| 6 | Phenol chuẩn | gam | 0.5 |
| 7 | NaOH | gam | 4 |
| 8 | Na(PO3)6 | gam | 5 |
| 9 | Giấy thử pH | hộp | 0.01 |
| 10 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.005 |
| 11 | Sổ công tác | cuốn | 0.01 |
| 12 | Giấy lau | Hộp | 0.01 |
| 2KK10 | H2S |  |  |
| 1 | N.N-dimethyl- pphenylenediamineoxalate | gam | 0.12 |
| 2 | H2SO4 đậm đặc | ml | 5 |
| 3 | FeCl3.6H2O | gam | 1 |
| 4 | HCl | ml | 1 |
| 5 | (NH4)2HPO4 | gam | 1 |
| 6 | CdSO4.8H2O | gam | 0.43 |
| 7 | NaOH | gam | 2 |
| 8 | Dung dịch chuẩn | ml | 2 |
| 9 | Cồn lau dụng cụ | ml | 2 |
| 10 | Giấy thử pH | hộp | 0.01 |
| 11 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.005 |
| 12 | Sổ công tác | cuốn | 0.01 |
| 13 | Giấy lau | Hộp | 0.01 |
| 2KK11 | Benzen, Toluen, Xylen, Styren |  |  |
| 1 | Than hoạt tính | kg | 0.5 |
| 2 | Cacbon disulfide (CS2) | ml | 15 |
| 3 | clorobenzen | ml | 0.1 |
| 4 | Dung dịch chuẩn VOC | ml | 0.01 |
| 5 | Khí Heli | bình | 0.002 |
| 6 | Khí Hydro | bình | 0.001 |
| 7 | Giấy thử pH | hộp | 0.01 |
| 8 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.005 |
| 9 | Sổ công tác | cuốn | 0.01 |
| 10 | Giấy lau | Hộp | 0.01 |
| 2KK12 | As |  |  |
| 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 1 |
| 2 | HNO3 | ml | 10 |
| 3 | H2O2 | ml | 10 |
| 4 | H2SO4 | ml | 2 |
| 5 | HCl | ml | 5 |
| 6 | KI | gam | 2 |
| 7 | NaOH | gam | 10 |
| 8 | NaBH4 | gam | 0.3 |
| 9 | Axit ascorbic | gam | 0.12 |
| 10 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.01 |
| 11 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 12 | Khăn lau 30*30 | cái | 0.01 |
| 13 | Gim kẹp giấy | Hộp | 0.02 |
| 14 | Gim bấm | Hộp | 0.02 |
| 15 | Cồn lau dụng cụ | lít | 0.06 |
| 2KK13 | Cd |  |  |
| 1 | Dung dịch chuẩn | ml | 1 |
| 2 | HNO3 | ml | 10 |
| 3 | H2O2 | ml | 10 |
| 4 | H2SO4 | ml | 2 |
| 5 | HCl | ml | 5 |
| 6 | KI | gam | 2 |
| 7 | NaOH | gam | 10 |
| 8 | NaBH4 | gam | 0.3 |
| 9 | Axit ascorbic | gam | 0.12 |
| 10 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.01 |
| 11 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 12 | Khăn lau 30*30 | cái | 0.01 |
| 13 | Gim kẹp giấy | Hộp | 0.02 |
| 14 | Gim bấm | Hộp | 0.02 |
| 15 | Cồn lau dụng cụ | lít | 0.06 |
| 2KK14 | Formaldehyt |  |  |
| 2KK15 | Phenol |  |  |
| 2KK16 | Tetracloetylen |  |  |
| 2KK17 | Vinyclorua |  |  |
| 2KK18 | HF |  |  |
| 1 | Na2CO3 | Gam | 0.5 |
| 2 | NaHCO3 | Gam | 0.15 |
| 3 | NaCl | Gam | 0.3 |
| 4 | HCl | ml | 2 |
| 5 | Vial | Cái | 1 |
| 6 | Giấy lọc bụi | Cái | 1 |
| 7 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 8 | Khăn lau 30*30 | cái | 0.01 |
| 9 | Gim kẹp giấy | Hộp | 0.02 |
| 10 | Gim bấm | Hộp | 0.02 |
| 11 | Cồn lau dụng cụ | lít | 0.06 |
| B | TIẾNG ỒN |  |  |
| a | Tiếng ồn giao thông |  |  |
| 2TO1 | LAeq, LAmax |  |  |
| 1 | Giấy A4 | gam | 0.02 |
| 2 | Mực máy in | hộp | 0.02 |
| 3 | Đĩa CD | cái | 1 |
| 4 | Đĩa mềm (đĩa A) | cái | 1 |
| 5 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 6 | Gim kẹp giấy | Hộp | 0.02 |
| 7 | Gim bấm | Hộp | 0.02 |
| 2TO2 | Cường độ dòng xe |  |  |
| 1 | Giấy A4 | gam | 0.02 |
| 2 | Mực máy in | hộp | 0.02 |
| 3 | Đĩa CD | cái | 1 |
| 4 | Đĩa mềm (đĩa A) | cái | 1 |
| 5 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 6 | Gim kẹp giấy | Hộp | 0.02 |
| 7 | Gim bấm | Hộp | 0.02 |
| b | Tiếng ồn Khu công nghiệp và Đô thị |  |  |
| 2TO3 | LAeq, LAmax, LA50 |  |  |
| 1 | Giấy A4 | gam | 0.02 |
| 2 | Mực máy in | hộp | 0.02 |
| 3 | Đĩa CD | cái | 1 |
| 4 | Đĩa mềm (đĩa A) | cái | 1 |
| 5 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 6 | Gim kẹp giấy | Hộp | 0.02 |
| 7 | Gim bấm | Hộp | 0.02 |
| 2TO4 | Mức ồn theo tần số (dải Octa) |  |  |
| 1 | Giấy A4 | gam | 0.02 |
| 2 | Mực máy in | hộp | 0.02 |
| 3 | Đĩa CD | cái | 1 |
| 4 | Đĩa mềm (đĩa A) | cái | 1 |
| 5 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 6 | Gim kẹp giấy | Hộp | 0.02 |
| 7 | Gim bấm | Hộp | 0.02 |
| II | Môi trường nước mặt lục địa, nước thải |  |  |
| 2NM4 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) |  |  |
| 1 | Xenlulo | gam | 0.01 |
| 2 | Giấy lau | Hộp | 0.01 |
| 3 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.05 |
| 4 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 2NM5 | Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) |  |  |
| 1 | FeCl3.6H2O | gam | 0.05 |
| 2 | CaCl2 | gam | 0.05 |
| 3 | MgSO4.7H2O | gam | 0.05 |
| 4 | KH2PO4 | gam | 0.02 |
| 5 | K2HPO4 | gam | 0.04 |
| 6 | Na2HPO4 | gam | 0.07 |
| 7 | NH4Cl | gam | 0.03 |
| 8 | Gluco | gam | 0.06 |
| 9 | Polyseed | Viên | 0.1 |
| 10 | Glutamic | gam | 0.06 |
| 11 | Cồn lau dụng cụ | ml | 3 |
| 12 | Giấy pH | hộp | 0.01 |
| 13 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 14 | Giấy lau | Hộp | 0.01 |
| 2NM6 | Nhu cầu oxy hóa học (COD) |  |  |
| 1 | K2Cr2O7 | gam | 0.29 |
| 2 | H2SO4 đậm đặc | ml | 2 |
| 3 | Ag2SO4 | gam | 0.1 |
| 4 | HgSO4 | gam | 0.2 |
| 5 | (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O | gam | 0.1 |
| 6 | C12H8N2.H2O | gam | 0.01 |
| 7 | FeSO4.7H2O | gam | 0.1 |
| 8 | Ống chuẩn K2C2O7 0.1N | ống | 0.01 |
| 9 | Kaliphatalat | gam | 0.3 |
| 10 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 |
| 11 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 12 | Giấy lau | Hộp | 0.01 |
| 2NM7a | Nitơ amôn NH4+ (ISO 7150/1-1984) |  |  |
| 1 | Dung dịch NH4+ chuẩn | ml | 0.5 |
| 2 | NaC7H5NaO3 | gam | 0.5 |
| 3 | Na3C6H5O7.2H2O | gam | 0.5 |
| 4 | H2SO4 đậm đặc | ml | 0.6 |
| 5 | NaClO | ml | 0.3 |
| 6 | NaOH | gam | 1 |
| 7 | Na2[Fe(CN)5.NO].2H2O | gam | 0.1 |
| 8 | C3N3O3Cl2Na.2H2O | gam | 0.2 |
| 9 | Cồn lau dụng cụ | ml | 2 |
| 10 | Giấy thử pH | Hộp | 0.01 |
| 11 | Sổ công tác | Cuốn | 0.002 |
| 12 | Giấy lau | Hộp | 0.01 |
| 2NM7b | Nitrite (NO2) |  |  |
| 1 | CHCl3 | ml | 0.5 |
| 2 | NaOH | gam | 0.4 |
| 4 | SPADNS (C16H9O11N2S3Na3) | gam | 0.1 |
| 4 | N-(1-naphyl)-ethyllediamine | gam | 0.5 |
| 5 | KMnO4 | gam | 1 |
| 6 | HCl | ml | 1 |
| 7 | NH3 | ml | 1 |
| 8 | H3PO4 | ml | 0.5 |
| 9 | H2SO4 đậm đặc | ml | 2 |
| 10 | Dung dịch chuẩn NaNO2 | ml | 0.5 |
| 11 | Cồn lau dụng cụ | ml | 2 |
| 12 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.01 |
| 13 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 14 | Giấy lau | Hộp | 0.01 |
| 2NM7c | Nitrate (NO3) (ISO 7890:1988) |  |  |
| 1 | C7H5NaO3 | gam | 0.5 |
| 2 | K2C4H4O6 | gam | 0.5 |
| 3 | Dung dịch NH3 đặc | ml | 0.4 |
| 4 | Dung dịch chuẩn NaNO3 | ml | 0.5 |
| 5 | NaOH | gam | 5 |
| 6 | H2SO4 đậm đặc | ml | 1 |
| 7 | NH4NO3 | gam | 0.4 |
| 8 | Cồn lau dụng cụ | ml | 2 |
| 9 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.01 |
| 10 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 11 | Giấy lau | Hộp | 0.01 |
| 2NM7d | Tổng P (ALPHA 4500-P) |  |  |
| 1 | H2SO4 đậm đặc | ml | 2 |
| 2 | Phenolphtalein | gam | 0.2 |
| 3 | K2S2O8 | gam | 0.2 |
| 4 | (NH4)6Mo7O24.4H2O | gam | 0.5 |
| 5 | NaOH | gam | 0.5 |
| 6 | K4P2O7 | gam | 0.1 |
| 7 | Kali antimontatrat | gam | 0.4 |
| 8 | Axit ascorbic | gam | 0.3 |
| 9 | Dung dịch chuẩn P-P04 | ml | 0.5 |
| 10 | Cồn lau dụng cụ | ml | 2 |
| 11 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.01 |
| 12 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 13 | Giấy lau | Hộp | 0.01 |
| 2MN7đ | Tổng N (ALPHA 4500 - N) |  |  |
| 1 | NaOH | gam | 1 |
| 2 | H3BO3 | gam | 0.2 |
| 3 | K2S2O8 | gam | 0.2 |
| 4 | KNO3 | gam | 0.6 |
| 5 | Glyxin | gam | 0.5 |
| 6 | NaC7H5NaO3 | gam | 0.5 |
| 7 | K2SO4 | gam | 1 |
| 8 | HCl | ml | 0.5 |
| 9 | H2SO4 đậm đặc | ml | 5 |
| 10 | Hợp kim Devarda | gam | 0.2 |
| 11 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 |
| 12 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.01 |
| 13 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 14 | Giấy lau | Hộp | 0.01 |
| 2NM7e | Kim loại nặng Pb, Cd |  |  |
| 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 1 |
| 2 | HNO3 | ml | 10 |
| 3 | H2O2 | ml | 10 |
| 4 | NaOH | gam | 10 |
| 5 | NH4NO3 | gam | 10 |
| 6 | Bột Pd | gam | 0.001 |
| 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 |
| 8 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.05 |
| 9 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 10 | Giấy lau | Hộp | 0.01 |
| 11 | Khí argon | bình | 0.002 |
| 2NM7g1 | Kim loại nặng As (TCVN 6626 : 2000) |  |  |
| 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 1 |
| 2 | HNO3 | ml | 10 |
| 3 | H2O2 | ml | 10 |
| 4 | H2SO4 đậm đặc | ml | 2 |
| 5 | HCl | ml | 5 |
| 6 | KI | gam | 2 |
| 7 | NaOH | gam | 10 |
| 8 | NaBH4 | gam | 0.3 |
| 9 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 |
| 10 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 11 | Giấy lau | Hộp | 0.01 |
| 12 | Khí argon | bình | 0.002 |
| 13 | Khí axetylen | bình | 0.002 |
| 2NM7g 2 | Kim loại nặng Hg |  |  |
| 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 1 |
| 2 | H2O2 | ml | 10 |
| 3 | HNO3 | ml | 10 |
| 4 | H2SO4 đậm đặc | ml | 2 |
| 5 | HCl | ml | 5 |
| 6 | KMnO4 | gam | 1 |
| 7 | K2S2O8 | gam | 1 |
| 8 | NH4OCl | gam | 1 |
| 9 | SnCl2.2H2O | gam | 0.5 |
| 10 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 |
| 11 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.05 |
| 12 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 13 | Giấy lau | Hộp | 0.01 |
| 14 | Khí argon | bình | 0.002 |
| 15 | Khí axetylen | bình | 0.002 |
| 2NM7h | Kim loại (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Ni) |  |  |
| 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 1 |
| 2 | HNO3 | ml | 10 |
| 3 | NaOH | gam | 10 |
| 4 | H2O2 | ml | 10 |
| 5 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 |
| 6 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.05 |
| 7 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 8 | Giấy lau | Hộp | 0.01 |
| 9 | Khí argon | bình | 0.002 |
| 10 | Khí axetylen | bình | 0.002 |
| 2NM7k | Photphat (PO 43-) |  |  |
| 1 | H2SO4 đậm đặc | ml | 0.5 |
| 2 | Kali antimontatrat | gam | 0.4 |
| 3 | (NH4)6Mo7O24.4H2O | gam | 0.5 |
| 4 | Axit ascorbic | gam | 0.4 |
| 5 | KH2PO4 | gam | 0.5 |
| 6 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.01 |
| 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 2 |
| 8 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 9 | Giấy lau | Hộp | 0.01 |
| 2NM71 | Clorua (Cl-) (TCVN 6194 - 1 -1996) |  |  |
| 1 | K2CrO4 | gam | 0.5 |
| 2 | NaOH | gam | 0.8 |
| 3 | CaCO3 | gam | 0.2 |
| 4 | Ống chuẩn AgNO3 0.1N | ống | 0.015 |
| 5 | NaCl | gam | 0.2 |
| 6 | Cồn lau dụng cụ | ml | 2 |
| 7 | Giấy thử pH | hộp | 0.01 |
| 8 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.01 |
| 9 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 10 | Giấy lau | Hộp | 0.01 |
| 2NM7m | FIorua (F-) |  |  |
| 1 | CH3COOH | ml | 1 |
| 2 | NaOH | gam | 2 |
| 3 | CDTA- C14H22N2O8 | gam | 0.2 |
| 4 | SPADNS (C16H9O11N2S3Na3) | gam | 0.2 |
| 5 | HCl | ml | 25 |
| 6 | NaAsO2 | gam | 0.2 |
| 7 | H2SO4 đậm đặc | ml | 5 |
| 8 | ZrOCl2.8.H2O | gam | 0.1 |
| 9 | NaCl | gam | 5 |
| 10 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 |
| 11 | Giấy thử pH | hộp | 0.1 |
| 12 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.02 |
| 13 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 |
| 14 | Giấy lau | Hộp | 0.01 |
| 2NN7n | Crom (VI) (Cr6+) |  |  |
| 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 1 |
| 2 | 1,5-Diphenylcacbazid (Cl3H14N4O) | gam | 0.2 |
| 3 | H3PO4 | ml | 2 |
| 4 | K2Cr2O7 | gam | 1 |
| 5 | H2SO4 đậm đặc | ml | 10 |
| 6 | Aceton | ml | 10 |
| 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 |
| 8 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.02 |
| 2NM8 | Tổng Dầu mỡ |  |  |
| 1 | HCl | ml | 4 |
| 2 | NaOH | gam | 0.2 |
| 3 | Dung môi | ml | 150 |
| 4 | n-Hexan | ml | 30 |
| 5 | Na2SO4 | gam | 20 |
| 6 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 0.4 |
| 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 |
| 8 | Giấy thử pH | hộp | 0.1 |
| 9 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.05 |
| 10 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 11 | Giấy lau | Hộp | 0.01 |
| 2NM9a 2NM9b1 | Coliform, ecoli |  |  |
| 1 | Canh thang lactose LT | gam | 10 |
| 2 | Canh thang BGBL | gam | 20 |
| 3 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 |
| 4 | p -Dimetylamin benzadehyt | gam | 0.1 |
| 5 | Tetrametyl-p-phenylendiamin dihyroclorua | gam | 0.1 |
| 6 | HCl | ml | 50 |
| 7 | C4H9OH | ml | 25 |
| 8 | Pepton | gam | 10 |
| 9 | Lactoza | gam | 20 |
| 10 | Chất chiết nấm men | gam | 6 |
| 11 | Bromophenol xanh | gam | 0.05 |
| 12 | 2.3.5-Triphenyltetrazoliun chlorua | gam | 0.05 |
| 13 | natri heptadecylsunphat | gam | 0.2 |
| 14 | Agar | gam | 10 |
| 15 | Bông | kg | 0.01 |
| 16 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 17 | Giấy lau | Hộp | 0.01 |
| 2NM10 | Tổng cácbon hữu cơ (TOC) |  |  |
| 1 | Kali hydrophtalat (C8H5KO4) | gam | 0.2125 |
| 2 | Na2CO3 | gam | 0.4145 |
| 3 | NaHCO3 | gam | 0.35 |
| 4 | Đồng phtalocyanin tetrasunfonic (C32H12CuN8O12S4Na4) | gam | 0.1256 |
| 5 | H3PO4 | ml | 2 |
| 6 | Khí Nitơ | bình | 0.01 |
| 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 |
| 8 | Giấy thử pH | hộp | 0.1 |
| 9 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.05 |
| 10 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 |
| 11 | Giấy lau | Hộp | 0.01 |
| 2NM10 | Hóa chất BVTV nhóm CIo hữu cơ: (Aldrin, Dieldrin, BHC, DDT, Heptachlor &Heptachlorepoxide) |  |  |
| 1 | Dung dịch chuẩn mix 13 | ml | 0.005 |
| 2 | Dung dịch nội chuẩn | ml | 0.005 |
| 3 | CH2Cl2 | ml | 150 |
| 4 | Aceton | ml | 150 |
| 5 | n-Hexan | ml | 300 |
| 6 | Na2SO4 | gam | 50 |
| 7 | Chiếc pha rắn SPE | Cái | 1 |
| 8 | Septa cho vial | Cái | 1 |
| 9 | Vial | Cái | 1 |
| 10 | Bông thủy tinh | gam | 10 |
| 11 | Pipet Pasteur | cái | 1 |
| 12 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 |
| 13 | Khăn lau 30 x 30 | Cái | 0.01 |
| 14 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 15 | Khí Nitơ | bình | 0.005 |
| 16 | Khí Heli | bình | 0.005 |
| 2NM11 | Hóa chất BVTV nhóm Phot pho hữu cơ |  |  |
| 1 | Dung dịch chuẩn mix 13 | ml | 0.01 |
| 2 | Dung dịch nội chuẩn | ml | 0.005 |
| 3 | CH2C12 | ml | 150 |
| 4 | Aceton | ml | 150 |
| 5 | n-Hexan | ml | 300 |
| 6 | Na2SO4 | gam | 50 |
| 7 | Chiếc pha rắn SPE | Cái | 1 |
| 8 | Septa cho vial | Cái | 1 |
| 9 | Vial | Cái | 1 |
| 10 | Bông thủy tinh | gam | 10 |
| 11 | Pipet Pasteur | cái | 1 |
| 12 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 |
| 13 | Khăn lau 30 x 30 | Cái | 0.01 |
| 14 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 15 | Khí Nitơ | bình | 0.005 |
| 16 | Khí Heli | bình | 0.005 |
| 2NM12 | Cyanua (CN-) |  |  |
| 1 | NaOH | Gram | 0.3 |
| 2 | H2SO4 đậm đặc | ml | 25 |
| 3 | MgCl2 | gam | 10.2 |
| 4 | CH3COONa.3H2O | Gram | 0.8 |
| 5 | CH3COOH | ml | 1 |
| 6 | Cloramin T | gram | 0.2 |
| 7 | Axit Bacbituric | Gram | 0.9 |
| 8 | HCl | ml | 0.9 |
| 9 | NaCN | gam | 0.5 |
| 10 | AgNO3 | Gram | 0.5 |
| 11 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 |
| 12 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.02 |
| 13 | Giấy lau | Hộp | 0.01 |
| 2NM13 | Chất hoạt động bề mặt |  |  |
| 1 | NaCl | gam | 5 |
| 2 | CH3COOC2H5 | ml | 10 |
| 3 | CHCl3 | ml | 100 |
| 4 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 |
| 5 | Methanol | ml | 1 |
| 6 | H2SO4 đậm đặc | ml | 10 |
| 7 | NaOH | gam | 1 |
| 8 | NaHCO3 | gam | 2.4 |
| 9 | Na2CO3 | gam | 1.5 |
| 10 | Methylen xanh | gam | 0.2 |
| 11 | Na2B4O7.10H2O | gam | 2 |
| 12 | Phenolphtalein | gam | 0.2 |
| 13 | C19H32O3S | ml | 1 |
| 14 | Giấy thử pH | hộp | 0.1 |
| 15 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.05 |
| 16 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 |
| 17 | Giấy lau | Hộp | 0.01 |
| 2NM14 | Phenol |  |  |
| 1 | K3Fe(CN)6 | Gram | 0.3 |
| 2 | CHCl3 | ml | 100 |
| 3 | 4-Amino-Antypyrin | Gram | 0.8 |
| 4 | NH4Cl | gam | 0.3 |
| 5 | NaKC4H4O6 | gam | 2 |
| 6 | NH4OH | ml | 4 |
| 7 | NaBr | gam | 0.15 |
| 8 | HCl | ml | 10 |
| 9 | KI | gam | 2 |
| 10 | Na2S2O3 | gam | 2 |
| 11 | CuSO4.5H2O | gram | 1.9 |
| 12 | H3PO4 | ml | 2 |
| 13 | NaOH | Gram | 4 |
| 14 | Phenol chuẩn | gam | 0.2 |
| 15 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 |
| 16 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.02 |
| 17 | Giấy lau | Hộp | 0.01 |
| 18 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 |
| 2NM15 | Phân tích đồng thời các kim loại |  |  |
| 1 | Dung dịch chuẩn đa nguyên tố (ICP Standard) | ml | 5 |
| 2 | Dung dịch chuẩn thẩm tra hiệu năng của thiết bị | ml | 1 |
| 3 | HNO3 | ml | 10 |
| 4 | H2O2 | ml | 10 |
| 5 | HCl | ml | 10 |
| 6 | (NH4)2SO4 | gam | 10 |
| 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 |
| 8 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.05 |
| 9 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 |
| 10 | Giấy lau | Hộp | 0.01 |
| 11 | Khí argon | bình | 0.2 |
| 2NM16 | Hóa chất trừ cỏ |  |  |
| 1 | Dung dịch chuẩn hỗn hợp nhóm Trừ cỏ | ml | 0.01 |
| 2 | Dung dịch nội chuẩn | ml | 0.01 |
| 3 | Cột chiết C18 | cái | 1 |
| 4 | Methanol | ml | 15 |
| 5 | Lọ nắp 2ml | cái | 0.5 |
| 6 | Lọ nắp 5ml | cái | 0.5 |
| 7 | Giấy lọc f47 | cái | 1 |
| 8 | Septa cho vial | cái | 0.04 |
| 9 | Ferrule 0.38 | cái | 0.005 |
| 10 | Filament | cái | 0.002 |
| 11 | Cột sắc ký RTX-5MS, 30x0.25x0.25 | cái | 0.0025 |
| 12 | Aceton | ml | 15 |
| 13 | n-Hexan | ml | 15 |
| 14 | Septa cho vial | Cái | 1 |
| 15 | Pipet Pasteur | cái | 1 |
| 16 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 |
| 17 | Khăn lau 30 x 30 | Cái | 0.01 |
| 18 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 19 | Khí Nitơ | bình | 0.005 |
| 20 | Khí Heli | bình | 0.005 |
| 2NM17 | Crom (III) |  |  |
| 2NM18 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid |  |  |
| 1 | Dung dịch chuẩn hỗn hợp nhóm Pyrethroid | ml | 0.01 |
| 2 | Dung dịch nội chuẩn | ml | 0.01 |
| 3 | CH2Cl2 | ml | 150 |
| 4 | Aceton | ml | 150 |
| 5 | n-Hexan | ml | 300 |
| 6 | Na2SO4 | Gram | 50 |
| 7 | Chiếc pha rắn SPE | Cái | 1 |
| 8 | Septa cho vial | Cái | 1 |
| 9 | Vial | Cái | 1 |
| 10 | Bông thủy tinh | gam | 10 |
| 11 | Pipet Pasteur | cái | 1 |
| 12 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 |
| 13 | Khăn lau 30 x 30 | Cái | 0.01 |
| 14 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 15 | Khí Nitơ | bình | 0.005 |
| 16 | Khí Heli | bình | 0.005 |
| III | ĐẤT |  |  |
| 2Đ1a1 | Pb |  |  |
| 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 1 |
| 2 | HNO3 | ml | 10 |
| 3 | H2O2 | ml | 10 |
| 4 | NaOH | gam | 10 |
| 5 | NH4NO3 | gam | 10 |
| 6 | Bột Pd | gam | 0.001 |
| 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 |
| 8 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.05 |
| 9 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 10 | Giấy lau | hộp | 0.01 |
| 11 | Khí argon | bình | 0.002 |
| 2Đ1a2 | Cd |  |  |
| 2Đ1b | As |  |  |
| 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 1 |
| 2 | H2O2 | ml | 10 |
| 3 | HNO3 | ml | 10 |
| 4 | H2SO4 | ml | 2 |
| 5 | HCl | ml | 5 |
| 6 | KI | gam | 2 |
| 7 | NaOH | gam | 10 |
| 8 | NaBH4 | gam | 0.3 |
| 9 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 |
| 10 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 11 | Giấy lau | cái | 0.01 |
| 12 | Khí argon | bình | 0.002 |
| 13 | Khí axetylen | bình | 0.002 |
| 2Đ1c1 | Cu |  |  |
| 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 1 |
| 2 | HNO3 | ml | 10 |
| 3 | NaOH | gam | 10 |
| 4 | H2O2 | ml | 10 |
| 5 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 |
| 6 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.05 |
| 7 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 8 | Giấy lau | cái | 0.01 |
| 9 | Khí argon | bình | 0.002 |
| 10 | Khí axetylen | bình | 0.002 |
| 2Đ1c2 | Zn |  |  |
| 2Đ2 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ |  |  |
| 1 | Dung dịch chuẩn mix 13 | ml | 0.005 |
| 2 | Dung dịch nội chuẩn | ml | 0.005 |
| 3 | CH2C12 | ml | 150 |
| 4 | Aceton | ml | 150 |
| 5 | n-Hexan | ml | 300 |
| 6 | Na2SO4 | Gram | 50 |
| 7 | Chiếc pha rắn SPE | Cái | 1 |
| 8 | Septa cho vial | Cái | 1 |
| 9 | Vial | Cái | 1 |
| 10 | Bông thủy tinh | gam | 10 |
| 11 | Pipet Pasteur | cái | 1 |
| 12 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 |
| 13 | Giấy lau | Hộp | 0.01 |
| 14 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 15 | Khí Nitơ | bình | 0.005 |
| 16 | Khí Heli | bình | 0.005 |
| IV | NƯỚC DƯỚI ĐẤT |  |  |
| 2NN5a | Chất rắn lơ lửng (SS) |  |  |
| 1 | Xenlulo | gam | 0.05 |
| 2 | Giấy lau | hộp | 0.01 |
| 3 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.05 |
| 4 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 |
| 5 | Cồn lau dụng cụ | ml | 5 |
| 2NN5b | Chất rắn tổng số (TS) |  |  |
| 2NN6 | Độ cứng theo CaCO3 |  |  |
| 1 | Dung dịch chuẩn Trilon B | ml | 10 |
| 2 | Dung dịch canxi chuẩn | ml | 0.1 |
| 3 | CaCO3 | Gam | 1 |
| 4 | NH4OH | ml | 0.1 |
| 5 | EDTA | Gam | 0.5 |
| 6 | NH4Cl | Gam | 10 |
| 7 | Eriocrom đen T | Gam | 0.5 |
| 8 | Trietanolamin | Gam | 0.1 |
| 9 | Cồn lau dụng cụ | ml | 3 |
| 10 | Giấy lau | hộp | 0.01 |
| 11 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 2NN7a | Chỉ số permanganat |  |  |
| 1 | H2SO4 đậm đặc | ml | 5 |
| 2 | Na2C2O4 | gam | 0.7 |
| 3 | Ống chuẩn KMnO4 | ống | 0.015 |
| 4 | Kaliphatalat | gam | 0.3 |
| 5 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 |
| 6 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 |
| 7 | Giấy lau | hộp | 0.01 |
| 2NN76 | Nitơ amôn (NH4+) |  |  |
| 1 | Dung dịch NH4+ chuẩn | ml | 0.5 |
| 2 | NaC7H5NaO3 | gam | 0.5 |
| 3 | Na3C6H5O7.2H2O | gam | 0.5 |
| 4 | H2SO4 đậm đặc | ml | 0.6 |
| 5 | NaClO | ml | 0.3 |
| 6 | NaOH | gam | 1 |
| 7 | Na2[Fe(CN)5.NO].2H2O | gam | 0.1 |
| 8 | C3N3O3Cl2Na.2H2O | gam | 0.2 |
| 9 | Cồn lau dụng cụ | ml | 2 |
| 10 | Giấy thử pH | hộp | 0.01 |
| 11 | Sổ công tác | Cuốn | 0.002 |
| 12 | Giấy lau | hộp | 0.01 |
| 2NN7c | Nitrit (NO2-) |  |  |
| 1 | CHCl3 | ml | 0.5 |
| 2 | NaOH 1N | gam | 0.4 |
| 3 | Sulfaniamide | gam | 0.5 |
| 4 | N-(1-naphyl)-ethyllediamine | gam | 0.5 |
| 5 | KMnO4 | gam | 1 |
| 6 | HCl | ml | 1 |
| 7 | NH3 | ml | 1 |
| 8 | H3PO4 | ml | 0.5 |
| 9 | H2SO4 đậm đặc | ml | 2 |
| 10 | Dung dịch chuẩn NaNO2 | ml | 0.5 |
| 11 | Cồn lau dụng cụ | ml | 2 |
| 12 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.01 |
| 13 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 14 | Giấy lau | hộp | 0.01 |
| 2NN7d | Nitrat (NO3-) (ISO 7890:1998) |  |  |
| 1 | C7H5NaO3 | gam | 0.5 |
| 2 | K2C4H4O6 | ml | 5 |
| 3 | Dung dịch NH3 đặc | ml | 0.4 |
| 4 | Dung dịch chuẩn NaNO3 | ml | 0.5 |
| 5 | NaOH | gam | 5 |
| 6 | H2SO4 đậm đặc | ml | 1 |
| 7 | NH4NO3 | gam | 0.4 |
| 8 | Cồn lau dụng cụ | ml | 2 |
| 9 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.01 |
| 10 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 11 | Giấy lau | hộp | 0.01 |
| 2NN7đ | Sulphat (SO4 2-) (EPA 375.4) |  |  |
| 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 0.5 |
| 2 | Glycerol | ml | 0.5 |
| 3 | HCl | ml | 0.5 |
| 4 | BaCl2.2H2O | gam | 1 |
| 5 | Etanol | ml | 0.1 |
| 6 | NaCl | gam | 1 |
| 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 2 |
| 8 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.01 |
| 9 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 10 | Giấy lau | hộp | 0.01 |
| 2NN7e | Florua (F-) |  |  |
| 1 | CH3COOH | ml | 1 |
| 2 | NaOH | gam | 2 |
| 3 | CDTA- C14H22N2O8 | gam | 0.2 |
| 4 | Sulfaniamide | gam | 0.5 |
| 5 | HCl | ml | 25 |
| 6 | NaAsO2 | gam | 0.2 |
| 7 | H2SO4 đậm đặc | ml | 5 |
| 8 | ZrOCl2.8.H2O | gam | 0.1 |
| 9 | NaCl | gam | 5 |
| 10 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 |
| 11 | Giấy thử pH | hộp | 0.1 |
| 12 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.02 |
| 13 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 |
| 14 | Giấy lau | hộp | 0.01 |
| 2NN7f | Photphat (PO43-)(ALPHA 4500 - P.E) |  |  |
| 1 | H2SO4 đậm đặc | ml | 0.5 |
| 2 | Kali antimontatrat | gam | 0.4 |
| 3 | (NH4)6Mo7O24.4H2O | gam | 0.5 |
| 4 | Axit ascorbic | gam | 0.4 |
| 5 | KH2PO4 | gam | 0.5 |
| 6 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.01 |
| 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 2 |
| 8 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 9 | Giấy lau | hộp | 0.01 |
| 2NN7i | Cront (VI) (Cr6+) |  |  |
| 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 1 |
| 2 | 1,5-Diphenylcacbazid (C13H14N4O) | gam | 0.2 |
| 3 | H3PO4 | ml | 2 |
| 4 | K2Cr2O7 | gam | 1 |
| 5 | H2SO4 đậm đặc | ml | 10 |
| 6 | Aceton | ml | 10 |
| 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 |
| 8 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.02 |
| 2NN7l | Clorua (Cl-) (TCVN 6194-1-1996) |  |  |
| 1 | K2CrO4 | gam | 0.5 |
| 2 | NaOH | gam | 0.8 |
| 3 | CaCO3 | gam | 0.2 |
| 4 | Ống chuẩn AgNO3 0.1N | ống | 0.015 |
| 5 | NaCl | gam | 0.2 |
| 6 | Cồn lau dụng cụ | ml | 2 |
| 7 | Giấy thử pH | hộp | 0.01 |
| 8 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.01 |
| 9 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 10 | Giấy lau | hộp | 0.01 |
| 2NN7m | Kim loại nặng Pb, Cd (TCVN 6193:1996 & TCVN 6197:2008) |  |  |
| 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 1 |
| 2 | HNO3 | ml | 10 |
| 3 | H2O2 | ml | 10 |
| 4 | NaOH | gam | 10 |
| 5 | NH4NO3 | gam | 10 |
| 6 | Bột Pd | gam | 0.001 |
| 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 |
| 8 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.06 |
| 9 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 10 | Giấy lau | hộp | 0.01 |
| 11 | Khí argon | bình | 0.002 |
| 2NN7n1 | Kim loại nặng As, Se (TCVN 6626:2000) |  |  |
| 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 1 |
| 2 | H2O2 | ml | 10 |
| 3 | HNO3 | ml | 10 |
| 4 | H2SO4 đậm đặc | ml | 2 |
| 5 | HCl | ml | 5 |
| 6 | KI | gam | 1.5 |
| 7 | NaOH | gam | 10 |
| 8 | NaBH4 | gam | 0.1 |
| 9 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 |
| 10 | Màng lọc cho FIAS | cái | 0.05 |
| 11 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 12 | Giấy lau | hộp | 0.01 |
| 13 | Khí argon | bình | 0.002 |
| 14 | Khí axetylen | bình | 0.002 |
| 2NN7n2 | Kim loại nặng Hg (TCVN 7877:2008) |  |  |
| 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 1 |
| 2 | H2O2 | ml | 10 |
| 3 | HNO3 | ml | 10 |
| 4 | H2SO4 đậm đặc | ml | 2 |
| 5 | HCl | ml | 5 |
| 6 | KMnO4 | gam | 1 |
| 7 | K2S2O8 | gam | 1 |
| 8 | NH4OCI | gam | 1 |
| 9 | SnCl2.2H2O | ml | 0.5 |
| 10 | Màng lọc cho FIAS | cái | 0.05 |
| 11 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 |
| 12 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.02 |
| 13 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 14 | Giấy lau | hộp | 0.01 |
| 2NN7p | Kim loại Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Ni (TCVN 6193 & 6222:1996) |  |  |
| 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 1 |
| 2 | HNO3 | ml | 10 |
| 3 | NaOH | gam | 10 |
| 4 | H2O2 | ml | 10 |
| 5 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 |
| 6 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.02 |
| 7 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 8 | Giấy lau | hộp | 0.01 |
| 9 | Khí argon | bình | 0.002 |
| 10 | Khí axetylen | bình | 0.002 |
| 2NN7q | Phenol |  |  |
| 1 | K3Fe(CN)6 | Gram | 0.3 |
|  | CHCl3 | ml | 100 |
| 2 | 4-Amino-Antypyrin | Gram | 0.8 |
| 3 | NH4Cl | Gram | 0.3 |
| 4 | NaKC4H4O6 | Gram | 2 |
| 5 | NH4OH | ml | 4 |
| 6 | NaBr | gam | 0.15 |
| 7 | HCl | ml | 10 |
| 8 | KI | gam | 2 |
| 9 | Na2S2O3 | Gram | 2 |
| 10 | CuSO4.5H2O | Gram | 1.9 |
| 11 | H3PO4 | ml | 2 |
| 12 | NaOH | gam | 4 |
| 13 | Phenol chuẩn | Gram | 0.2 |
| 14 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 |
| 15 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.02 |
| 16 | Giấy lau | hộp | 0.01 |
| 17 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 2NN8 | Cyanua (CN-) |  |  |
| 1 | NaOH | gam | 0.3 |
| 2 | H2SO4 đậm đặc | ml | 25 |
| 3 | MgCl2 | Gram | 10.2 |
| 4 | CH3COONa.3H2O | Gram | 0.8 |
| 5 | CH3COOH | ml | 1 |
| 6 | Cloramin T | Gram | 0.2 |
| 7 | Axit Bacbituric | Gram | 0.9 |
| 8 | HCl | ml | 0.9 |
| 9 | NaCN | gam | 0.5 |
| 10 | AgNO3 | Gram | 0.5 |
| 11 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 |
| 12 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.01 |
| 13 | Giấy lau | hộp | 0.01 |
| 14 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 15 | Giấy lau | hộp | 0.01 |
| 2NN9a1 | Coliform |  |  |
| 1 | Canh thang lactose LT | gam | 10 |
| 2 | Canh thang BGBL | gam | 20 |
| 3 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 |
| 4 | p-Dimetylamin benzadehyt | gam | 0.1 |
| 5 | dihyroclorua | gam | 0.1 |
| 6 | HCl | ml | 50 |
| 7 | C4H9OH | ml | 25 |
| 8 | Pepton | gam | 10 |
| 9 | Lactoza | gam | 20 |
| 10 | Chất chiết nấm men | gam | 6 |
| 11 | Bromothymol xanh | gam | 0.05 |
| 12 | 2.3.5-Triphenyltetrazoliun chlorua | gam | 0.05 |
| 13 | natri heptadecylsunphat | gam | 0.2 |
| 14 | Agar | gam | 10 |
| 15 | Bông | kg | 0.01 |
| 16 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 |
| 17 | Giấy lau | hộp | 0.01 |
| 2NN9b1 | E.CoIi | Như mục 2NN9a1 |  |
| 2NN10 | Hóa chất BVTV nhóm Clo hữu cơ (Aldrin+Dieldrin, BHC, DDT, Heptachlor &Heptachlorepoxide) |  |  |
| 1 | Dung dịch chuẩn mix 13 | ml | 0.005 |
| 2 | Dung dịch nội chuẩn | ml | 0.005 |
| 3 | CH2C12 | ml | 150 |
| 4 | Aceton | ml | 150 |
| 5 | n-Hexan | ml | 300 |
| 6 | Na2SO4 | Gram | 50 |
| 7 | Chiếc pha rắn SPE | Cái | 1 |
| 8 | Septa cho vial | Cái | 1 |
| 9 | Vial | Cái | 1 |
| 10 | Bông thủy tinh | gam | 10 |
| 11 | Pipet Pasteur | cái | 1 |
| 12 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 |
| 13 | Khăn lau 30 x 30 | Cái | 0.01 |
| 14 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 |
| 15 | Khí Nitơ | bình | 0.005 |
| 16 | Khí Heli | bình | 0.005 |
| 2NN11 | Hóa chất BVTV nhóm Phot pho hữu cơ |  |  |
| 1 | Dung dịch chuẩn | ml | 0.005 |
| 2 | Dung dịch nội chuẩn | ml | 0.005 |
| 3 | CH2C12 | ml | 150 |
| 4 | Aceton | ml | 150 |
| 5 | n-Hexan | ml | 300 |
| 6 | Na2SO4 | Gram | 50 |
| 7 | Chiếc pha rắn SPE | Cái | 1 |
| 8 | Septa cho vial | Cái | 1 |
| 9 | Vial | Cái | 1 |
| 10 | Bông thủy tinh | gam | 10 |
| 11 | Pipet Pasteur | cái | 1 |
| 12 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 |
| 13 | Khăn lau 30 x 30 | Cái | 0.01 |
| 14 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 15 | Khí Nitơ | bình | 0.005 |
| 16 | Khí Heli | bình | 0.005 |
| 2NN12 | Phân tích đồng thời các kim loại (TCVN 6665:2011) |  |  |
| 1 | Dung dịch chuẩn đa nguyên tố (ICP Standard) | ml | 5 |
| 2. | Dung dịch chuẩn thẩm tra hiệu năng của thiết bị | ml | 1 |
| 3 | HNO3 | ml | 10 |
| 4 | H2O2 | ml | 10 |
| 5 | HCl | ml | 10 |
| 6 | (NH4)2SO4 | gam | 10 |
| 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 |
| 8 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.05 |
| 9 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 10 | Giấy lau | hộp | 0.01 |
| 11 | Khí argon | bình | 0.2 |
| 2NN13 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid |  |  |
| 1 | Dung dịch chuẩn | ml | 0.01 |
| 2 | Dung dịch nội chuẩn | ml | 0.01 |
| 3 | CH2Cl2 | ml | 150 |
| 4 | Aceton | ml | 150 |
| 5 | n-Hexan | ml | 300 |
| 6 | Na2SO4 | Gram | 50 |
| 7 | Chiếc pha rắn SPE | Cái | 1 |
| 8 | Septa cho vial | Cái | 1 |
| 9 | Vial | Cái | 1 |
| 10 | Bông thủy tinh | gam | 10 |
| 11 | Pipet Pasteur | cái | 1 |
| 12 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 |
| 13 | Khăn lau 30 x 30 | Cái | 0.01 |
| 14 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 15 | Khí Nitơ | bình | 0.005 |
| 16 | Khí Heli | bình | 0.005 |
| V | NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP |  |  |
| 2NT7 | Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) |  |  |
| 1 | FeCl3.6H2O | gam | 0.06 |
| 2 | CaCI2 | gam | 0.06 |
| 3 | MgSO4.7H2O | gam | 0.06 |
| 4 | KH2PO4 | gam | 0.02 |
| 5 | K2HPO4 | gam | 0.04 |
| 6 | Na2HPO4 | gam | 0.07 |
| 7 | NH4Cl | gam | 0.03 |
| 8 | Gluco | gam | 0.06 |
| 9 | Polyseed | Viên | 0.1 |
| 10 | Glutamic | gam | 0.06 |
| 11 | Cồn lau dụng cụ | ml | 3 |
| 12 | Giấy pH | hộp | 0.01 |
| 13 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 |
| 14 | Giấy lau | hộp | 0.01 |
| 2NT8 | Nhu cầu oxy hóa học (COD) |  |  |
| 1 | K2Cr2O7 | gam | 0.3 |
| 2 | H2SO4 đậm đặc | ml | 2 |
| 3 | Ag2SO4 | gam | 0.15 |
| 4 | HgSO4 | gam | 0.2 |
| 5 | (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O | gam | 0.1 |
| 6 | C12H8N2.H2O | gam | 0.01 |
| 7 | FeSO4.7H2O | gam | 0.1 |
| 8 | Ống chuẩn K2C2O7 0.1N | ống | 0.01 |
| 9 | Kaliphatalat | gam | 0.3 |
| 10 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 |
| 11 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 |
| 12 | Giấy lau | hộp | 0.01 |
| 2NT9 | Chất rắn lơ lửng (SS) |  |  |
| 1 | Xenlulo | gam | 0.01 |
|  | Giấy lau | hộp | 0.01 |
| 2 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.05 |
| 3 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 |
| 4 | Cồn lau dụng cụ | ml | 5 |
| 2NT10 | Coliform |  |  |
| 1 | Canh thang lactose LT | gam | 10 |
| 2 | Canh thang BGBL | gam | 10 |
| 3 | Cồn lau dụng cụ | ml | 20 |
| 4 | p -Dimetylamin benzadehyt | gam | 0.1 |
| 5 | Tetrametyl-p-phenylendiamin dihyroclorua | gam | 0.1 |
| 6 | HCl | ml | 50 |
| 7 | C4H9OH | ml | 25 |
| 8 | Pepton | gam | 10 |
| 9 | Lactoza | gam | 20 |
| 10 | Chất chiết nấm men | gam | 6 |
| 11 | Bromothymol xanh | gam | 0.05 |
| 12 | 2.3.5-Triphenyltetrazoliun chlorua | gam | 0.05 |
| 13 | natri heptadecylsunphat | gam | 0.2 |
| 14 | Agar | gam | 10 |
| 15 | Bông | kg | 0.01 |
| 16 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 |
| 17 | Giấy lau | hộp | 0.01 |
| 2NT11 | Tổng Dầu, mỡ khoáng |  |  |
| 1 | HCl | ml | 4 |
| 2 | NaOH | gam | 0.2 |
| 3 | Dung môi | ml | 150 |
| 4 | n-Hexan | ml | 30 |
| 5 | Na2SO4 | gam | 20 |
| 6 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 0.4 |
| 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 |
| 8 | Giấy thử pH | hộp | 0.1 |
| 9 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.05 |
| 10 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 |
| 11 | Giấy lau | hộp | 0.01 |
| 2NT12 | Cyanua (CN-) |  |  |
| 1 | NaOH | gam | 0.3 |
| 2 | H2SO4 đậm đặc | ml | 25 |
| 3 | MgCl2 | Gram | 10.2 |
| 4 | CH3COONa.3H2O | Gram | 0.8 |
| 5 | CH3COOH | ml | 1 |
| 6 | Cloramin T | Gram | 0.2 |
| 7 | Axit Bacbituric | Gram | 0.9 |
| 8 | HCl | ml | 0.9 |
| 9 | NaCN | Gram | 0.5 |
| 10 | AgNO3 | Gram | 0.5 |
| 11 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 |
| 12 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.05 |
| 13 | Giấy lau | hộp | 0.01 |
| 14 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 |
| 2NT14 | Tổng P |  |  |
| 1 | H2SO4 đậm đặc | ml | 5 |
| 2 | Phenolphtalein | gam | 0.2 |
| 3 | K2S2O8 | gam | 0.2 |
| 4 | (NH4)6Mo7O24.4H2O | gam | 0.6 |
| 5 | NaOH | gam | 0.5 |
| 6 | K4P2O7 | gam | 0.1 |
| 7 | Kali antimontatrat | gam | 0.4 |
| 8 | Axit ascorbic | gam | 0.3 |
| 9 | Dung dịch chuẩn P-P04 | ml | 0.5 |
| 10 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 |
| 11 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.05 |
| 12 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 |
| 13 | Giấy lau | hộp | 0.01 |
| 2NT13 | Tổng N |  |  |
| 1 | NaOH | gam | 2 |
| 2 | H3BO3 | gam | 0.2 |
| 3 | K2S2O8 | gam | 0.5 |
| 4 | Glutamic | gam | 0.6 |
| 5 | Dung dịch chuẩn NaNO2 | ml | 0.5 |
| 6 | NaC7H5NaO3 | gam | 0.5 |
| 7 | K2SO4 | gam | 2 |
| 8 | HCl | ml | 0.5 |
| 9 | H2SO4 đậm đặc | ml | 5 |
| 10 | Hợp kim Devarda | gam | 0.2 |
| 11 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 |
| 12 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.05 |
| 13 | Sổ công tác | cuộn | 0.005 |
| 14 | Giấy lau | hộp | 0.01 |
|  | CHCl3 | ml | 0.5 |
| 2NT15 | Nitơ amôn (NH4+) |  |  |
| 1 | Dung dịch NH4+ chuẩn | ml | 0.5 |
| 2 | NaC7H5NaO3 | gam | 0.5 |
| 3 | Na3C6H5O7.2H2O | gam | 0.5 |
| 4 | H2SO4 đậm đặc | ml | 0.8 |
| 5 | NaClO | ml | 0.5 |
| 6 | NaOH | gam | 1 |
| 7 | Na2[Fe(CN)5.NO].2H2O | gam | 0.1 |
| 8 | C3N3O3Cl2Na.2H2O | gam | 0.2 |
| 9 | Cồn lau dụng cụ | ml | 2 |
| 10 | Giấy thử pH | hộp | 0.01 |
| 11 | Sổ công tác | Cuốn | 0.005 |
| 12 | Giấy lau | hộp | 0.01 |
| 2NT16 | Hàm lượng Cr6+ |  |  |
| 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 1 |
| 2 | 1,5-Diphenylcacbazid (C13H14N4O) | gam | 0.2 |
| 3 | H3PO4 | ml | 2.5 |
| 4 | K2Cr2O7 | gam | 1 |
| 5 | H2SO4 đậm đặc | ml | 12 |
| 6 | Aceton | ml | 10 |
| 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 |
| 8 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.05 |
| 2NT17 | Nitrate (NO3-) |  |  |
| 1 | C7H5NaO3 | gam | 0.5 |
| 2 | K2C4H4O6 | ml | 5 |
| 3 | Dung dịch NH3 đặc | ml | 0.4 |
| 4 | Dung dịch chuẩn NaNO3 | ml | 0.5 |
| 5 | NaOH | gam | 5 |
| 6 | H2SO4 đậm đặc | ml | 1 |
| 7 | NH4NO3 | ml | 0.4 |
| 8 | Cồn lau dụng cụ | ml | 2 |
| 9 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.05 |
| 10 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 |
| 11 | Giấy lau | hộp | 0.01 |
| 2NT18 | Sulphat (SO42-) |  |  |
| 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 0.5 |
| 2 | Glycerol | gam | 10 |
| 3 | HCl | ml | 2 |
| 4 | BaCl2.2H2O | gam | 1 |
| 5 | Etanol | gam | 10 |
| 6 | NaCl | gam | 1 |
| 7 | Cồn lau dụng cụ | gam | 2 |
| 8 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.05 |
| 9 | Sổ công tác | hộp | 0.005 |
| 10 | Giấy lau | hộp | 0.01 |
| 2NT19 | Photphat (PO43-) |  |  |
| 1 | H2SO4 đậm đặc | ml | 1 |
| 2 | Kali antimontatrat | gam | 0.4 |
| 3 | (NH4)6Mo7O24.4H2O | gam | 0.5 |
| 4 | Axit ascorbic | gam | 0.4 |
| 5 | KH2PO4 | gam | 0.5 |
| 6 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.05 |
| 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 2 |
| 8 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 |
| 9 | Giấy lau | hộp | 0.01 |
| 2NT20 | Florua (F-) |  |  |
| 1 | CH3COOH | ml | 1 |
| 2 | NaOH | gam | 2 |
| 3 | CDTA- C14H22N2O8 | gam | 0.5 |
| 10 | Sulfo salisilic | ml | 0.3 |
| 5 | HCl | ml | 25 |
| 6 | NaAsO2 | gam | 0.5 |
| 7 | H2SO4 đậm đặc | ml | 5 |
| 8 | ZrOCl2.8.H2O | gam | 0.1 |
| 9 | NaCl | gam | 5 |
| 10 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 |
| 11 | Giấy thử pH | hộp | 0.1 |
| 12 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.05 |
| 13 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 |
| 14 | Giấy lau | hộp | 0.01 |
| 2NT21 | Clorua (Cl-) |  |  |
| 1 | K2CrO4 | gam | 0.5 |
| 2 | NaOH | gam | 0.8 |
| 3 | CaCO3 | gam | 0.2 |
| 4 | Ống chuẩn AgNO3 0.1N | ống | 0.015 |
| 5 | NaCl | gam | 0.2 |
| 6 | Cồn lau dụng cụ | ml | 2 |
| 7 | Giấy thử pH | hộp | 0.01 |
| 8 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.05 |
| 9 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 |
| 10 | Giấy lau | hộp | 0.01 |
| 2NT22 | Clo dư (Cl2) |  |  |
| 1 | KI | gam | 1 |
| 2 | H3PO4 | gam | 2 |
| 3 | Na2S2O3 | gam | 0.5 |
| 4 | Hồ tinh bột | gam | 0.1 |
| 5 | H2SO4 đậm đặc | ml | 0.2 |
| 6 | NaOH | gam | 0.8 |
| 7 | NaClO | ml | 0.5 |
| 8 | KIO3 | gam | 0.1 |
| 9 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 |
| 10 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.05 |
| 11 | Giấy lau | hộp | 0.01 |
| 12 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 |
| 2NT23 | Kim loại nặng (Pb . Cd) |  |  |
| 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 1 |
| 2 | HNO3 | ml | 10 |
| 3 | H2O2 | ml | 10 |
| 4 | NaOH | gam | 10 |
| 5 | NH4NO3 | gam | 10 |
| 6 | Bột Pd | gam | 0.001 |
| 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 |
| 8 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.05 |
| 9 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 |
| 10 | Giấy lau | hộp | 0.01 |
| 11 | Khí argon | bình | 0.002 |
| 2NT24a | Kim loại nặng (As) |  |  |
| 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 1 |
| 2 | HNO3 | ml | 10 |
| 3 | H2O2 | ml | 10 |
| 4 | H2SO4 đậm đặc | ml | 2.5 |
| 5 | HCl | ml | 5 |
| 6 | KI | gam | 2 |
| 7 | NaOH | gam | 10 |
| 8 | NaBH4 | gam | 0.3 |
| 9 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 |
| 10 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 |
| 11 | Giấy lau | hộp | 0.01 |
| 12 | Khí argon | bình | 0.002 |
| 13 | Khí axetylen | bình | 0.002 |
| 2NT24b | Kim loại nặng Hg |  |  |
| 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 1 |
| 2 | H2O2 | ml | 10 |
|  | HNO3 | ml | 10 |
| 4 | H2SO4 đậm đặc | ml | 2.5 |
| 5 | HCl | ml | 5 |
| 6 | KMnO4 | gam | 1 |
| 7 | K2S2O8 | gam | 1 |
| 8 | NH4OCl | gam | 1 |
| 9 | SnCl2.2H2O | gam | 0.5 |
| 10 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 |
| 11 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.05 |
| 12 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 |
| 13 | Giấy lau | hộp | 0.01 |
| 14 | Khí argon | bình | 0.002 |
| 15 | Khí axetylen | bình | 0.002 |
| 2NT25 | Kim loại (Ni. Cu. Zn. Mn. Fe. Cr) |  |  |
| 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 1 |
| 2 | HNO3 | ml | 10 |
| 3 | NaOH | gam | 10 |
| 4 | H2O2 | ml | 10 |
| 5 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 |
| 6 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.05 |
| 7 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 |
| 8 | Giấy lau | hộp | 0.01 |
| 9 | Khí argon | bình | 0.002 |
| 10 | Khí axetylen | bình | 0.002 |
| 2NT26 | Phenol |  |  |
| 1 | K3Fe(CN)6 | Gram | 0.3 |
| 2 | CHCl3 | ml | 100 |
| 3 | 4-Amino-Antypyrin | Gram | 0.8 |
| 4 | NH4Cl | Gram | 0.05 |
| 5 | NaKC4H4O6 | Gram | 2 |
| 6 | NH4OH | ml | 4 |
| 7 | NaBr | Gram | 0.15 |
| 8 | HCl | ml | 10 |
| 9 | KI | Gram | 2 |
| 10 | Na2S2O3 | Gram | 2 |
| 11 | CuSO4.5H2O | Gram | 1.9 |
| 12 | H3PO4 | ml | 2 |
| 13 | NaOH | gam | 4 |
| 14 | Phenol chuẩn | Gram | 0.2 |
| 15 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 |
| 16 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.05 |
| 17 | Giấy lau | hộp | 0.01 |
| 18 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 |
| 2NT27 | Chất hoạt động bề mặt |  |  |
| 1 | NaCl | gam | 5 |
| 2 | CH3COOC2H5 | ml | 10 |
| 3 | CHCl3 | ml | 100 |
| 4 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 |
| 5 | Methanol | ml | 1 |
| 6 | H2SO4 đậm đặc | ml | 10 |
| 7 | NaOH | gam | 1 |
| 8 | NaHCO3 | gam | 2.4 |
| 9 | Na2CO3 | gam | 1.5 |
| 10 | Methylen xanh | gam | 0.2 |
| 11 | Na2B4O7.10H2O | gam | 2 |
| 12 | Phenolphtalein | gam | 0.2 |
| 13 | C19H32O3S | ml | 1 |
| 14 | Giấy thử pH | hộp | 0.1 |
| 15 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.05 |
| 16 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 |
| 17 | Giấy lau | hộp | 0.01 |
| 2NT28 | Hóa chất BVTV nhóm Clo hữu cơ: Aldrin+Dieldrin. Endrin. BHC. DDT. Endosunfan. Lindan. Chlordane. Heptachlor. (EPA 8270D) |  |  |
| 1 | Dung dịch chuẩn mix 13 | ml | 0.01 |
| 2 | Dung dịch nội chuẩn | ml | 0.005 |
| 3 | CH2Cl2 | ml | 150 |
| 4 | Aceton | ml | 150 |
| 5 | n-Hexan | ml | 300 |
| 6 | Na2SO4 | Gram | 50 |
| 7 | Chiếc pha rắn SPE | Cái | 1 |
| 8 | Septa cho vial | Cái | 1 |
| 9 | Vial | Cái | 1 |
| 10 | Bông thủy tinh | gam | 10 |
| 11 | Pipet Pasteur | cái | 1 |
| 12 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 |
| 13 | Khăn lau 30 x 30 | Cái | 0.01 |
| 14 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 |
| 15 | Khí Nitơ | bình | 0.005 |
| 16 | Khí Heli | bình | 0.005 |
| 2NT29 | Hóa chất BVTV nhóm phot pho hữu cơ |  |  |
| 1 | Dung dịch chuẩn mix 13 | ml | 0.01 |
| 2 | Dung dịch nội chuẩn | ml | 0.01 |
| 3 | CH2Cl2 | ml | 150 |
| 4 | Aceton | ml | 150 |
| 5 | n-Hexan | ml | 300 |
|  | H2SO4 đậm đặc | ml | 5 |
| 6 | Na2SO4 | Gram | 50 |
| 7 | Chiếc pha rắn SPE | Cái | 1 |
| 8 | Septa cho vial | Cái | 1 |
| 9 | Vial | Cái | 1 |
| 10 | Bông thủy tinh | gam | 10 |
| 11 | Pipet Pasteur | cái | 1 |
| 12 | Giấy lau | hộp | 0.01 |
| 13 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 |
| 14 | Khí Nitơ | bình | 0.005 |
| 15 | Khí Heli | bình | 0.005 |
| 2NT30 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid |  |  |
| 1 | Dung dịch chuẩn | ml | 0.01 |
| 2 | Dung dịch nội chuẩn | ml | 0.01 |
| 3 | CH2Cl2 | ml | 150 |
| 4 | Aceton | ml | 150 |
| 5 | n-Hexan | ml | 300 |
| 6 | Na2SO4 | Gam | 50 |
| 7 | Chiếc pha rắn SPE | cái | 1 |
| 8 | Septa cho vial | cái | 1 |
| 9 | Vial | cái | 1 |
| 10 | Bông thủy tinh | gam | 10 |
| 11 | Pipet pasteur | cái | 1 |
| 12 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 |
| 13 | Khăn lau 30 x 30 | Cái | 0.01 |
| 14 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 15 | Khí Nitơ | bình | 0.005 |
| 16 | Khí Heli | bình | 0.005 |
| 2NT31 | Dầu mỡ Động thực vật |  |  |
| 1 | Etanol | ml | 0.2 |
| 2 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 0.4 |
| 3 | Methyl da cam | gam | 0.0002 |
| 4 | Al(NO3)3 | gam | 6 |
| 5 | n-hexan | ml | 10 |
| 6 | CHCl3 | ml | 50 |
| 7 | Na2SO4 | gam | 20 |
| 8 | HCl | ml | 4 |
| 9 | NaOH | gam | 0.2 |
| 10 | Cồn lau dụng cụ | ml | 2 |
| 11 | Giấy thử pH | hộp | 0.1 |
| 12 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.1 |
| 13 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 14 | Giấy lau | hộp | 0.01 |
| 2NT32 | Shalmonella |  |  |
| 1 | Agar | gam | 0.3 |
| 2 | NaCl | gam | 4.3 |
| 4 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 |
| 5 | Bông | kg | 0.01 |
| 6 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 7 | Khăn lau 30*30 | cái | 0.01 |
| 2NT33 | Shigella |  |  |
| 1 | Agar | gam | 0.3 |
| 2 | NaCI | gam | 4.3 |
| 4 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 |
| 5 | Bông | kg | 0.01 |
| 6 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 7 | Khăn lau 30*30 | cái | 0.01 |
| VI | KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP |  |  |
| 2KT6,..,10 | Khí CO, NOx, NO, NO2, SO2 |  |  |
| 1 | Giấy A4 | gam | 0.02 |
| 2 | Mực máy in | hộp | 0.02 |
| 3 | Đĩa CD | cái | 1 |
| 4 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 5 | Gim kẹp giấy | Hộp | 0.02 |
| 6 | Gim bấm | Hộp | 0.02 |
| 2KT11 | Bụi tổng số (PM) |  |  |
| 1 | Sổ công tác | Cuốn | 0.003 |
| 2 | Giấy lọc bụi | tờ | 1 |
| 3 | Găng tay chịu nhiệt | đôi | 0.03 |
| 4 | Khẩu trang y tế | cái | 0.05 |
| 5 | Khăn lau 30 x 30 | cái | 0.015 |
| 6 | Gim kẹp giấy | cái | 0.03 |
| 7 | Gim bấm | cái | 0.03 |
| 8 | Cồn lau dụng cụ (lít) | Lít | 0.09 |
| 2KT11 | Hơi axit (HCl, HF, H2SO4) |  |  |
| 1 | Dung dịch chuẩn | ml | 2 |
| 2 | NaCl | gam | 0.016 |
| 3 | Methanol | ml | 10 |
| 4 | Hg(SCN)2 | gam | 0.05 |
| 5 | HNO3 | ml | 1 |
| 6 | (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O | gam | 0.8 |
| 7 | NaOH | gam | 1 |
| 8 | H2SO4 | ml | 2 |
| 9 | Na2S2O5 0,1N | gam | 1 |
| 10 | Na2CO3 | gam | 0.5 |
| 11 | NaHCO3 | gam | 0.5 |
| 12 | Kaliphatalat | gam | 0.5 |
| 13 | Na2B4O7.10H2O | gam | 0.5 |
| 14 | 4-hydroxy benzoate (C7H4O3) | ml | 1 |
| 15 | Silicagel | gam | 5 |
| 16 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 |
| 17 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 2KT12 | Pb, Cd |  |  |
| 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 1 |
| 2 | HNO3 | ml | 10 |
| 3 | H2O2 | ml | 10 |
| 4 | NaOH | gam | 10 |
| 5 | NH4NO3 | gam | 10 |
| 6 | Bột Pd | gam | 0.001 |
| 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 |
| 8 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.05 |
| 9 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 10 | Giấy lau | hộp | 0.01 |
| 11 | Khí argon | bình | 0.002 |
| 2KT13 | As, Sb, Se |  |  |
| 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 1 |
| 2 | HNO3 | ml | 10 |
| 3 | H2O2 | ml | 10 |
| 4 | H2SO4 | ml | 2 |
| 5 | HCl | ml | 5 |
| 6 | KI | gam | 2 |
| 7 | NaOH | gam | 10 |
| 8 | NaBH4 | gam | 0.3 |
| 9 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 |
| 10 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 11 | Giấy lau | hộp | 0.01 |
| 12 | Khí argon | bình | 0.002 |
| 13 | Khí axetylen | bình | 0.002 |
|  | Khí argon | bình | 0.2 |
| 2KT14 | Cu, Cr, Ni, Mn, Zn |  |  |
| 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 1 |
| 2 | HNO3 | ml | 10 |
| 3 | NaOH | gam | 10 |
| 4 | H2O2 | ml | 10 |
| 5 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 |
| 6 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0.05 |
| 7 | Sổ công tác | cuốn | 0.002 |
| 8 | Giấy lau | hộp | 0.01 |
| 9 | Khí argon | bình | 0.002 |
| 10 | Khí axetylen | bình | 0.002 |
| VII | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHÓNG XẠ |  |  |
| 2PX5b | Tổng hoạt độ Beta và tổng hoạt độ Anpha trong mẫu nước (02 thông số) |  |  |
| 1 | Sổ công tác | Đôi | 0.2 |
| 2 | Găng tay y tế | Cái | 0.05 |
| 3 | Khẩu trang y tế | cái | 0.05 |
| 4 | Khăn lau 30 x 30 | cái | 1 |
| 5 | Cồn lau dụng cụ | Lít | 0.5 |
| 6 | Mẫu chuẩn hoạt độ 32Bq | Bộ | 0.01 |

7. Định mức thiết bị hiện trường

| STT | Hạng mục | Đơn vị tính | Công suất (kw) | Số ca máy sử dụng 1 năm (ca) | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh |  |  |  |  |
| 1KK1 | Nhiệt độ, độ ẩm |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị đo hiện số | bộ | Pin khô | 250 | 5 |
| 2 | Ẩm kế Asman | cái | - | 250 | 5 |
| 3 | Máy định vị GPS | bộ | Pin khô | 250 | 5 |
| 1KK2 | Vận tốc gió, hướng gió |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị đo hiện số | bộ | Pin khô | 250 | 5 |
| 2 | Máy định vị GPS | bộ | Pin khô | 250 | 5 |
| 1KK3 | Áp suất khí quyển |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị đo hiện số | bộ | Pin khô | 250 | 5 |
| 2 | Máy định vị GPS | bộ | Pin khô | 250 | 5 |
| 1KK4 | Bụi TSP, PM10, PM2,5, Pb |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị điều khiển lấy mẫu bụi | bộ | 1 | 250 | 10 |
| 2 | Thiết bị hiệu chuẩn lưu lượng | bộ | 0.5 | 250 | 5 |
| 3 | Máy định vị GPS | bộ | Pin khô | 250 | 5 |
| 4 | Điện năng | kw |  |  |  |
| 1KK5 | CO |  |  |  |  |
| 1 | Bộ lấy mẫu khí | bộ | 1 | 250 | 5 |
| 2 | Thiết bị lấy mẫu khí | bộ | 1 | 250 | 5 |
| 3 | Thiết bị hiệu chuẩn lưu lượng | bộ | 0,5 | 250 | 5 |
| 4 | Máy định vị GPS | bộ | Pin khô | 250 | 5 |
| 5 | Điện năng | kw |  | 250 |  |
| 1KK6 | NO2 |  |  | 250 |  |
| 1 | Bộ lấy mẫu khí | bộ | 1 | 250 | 5 |
| 2 | Thiết bị lấy mẫu khí | bộ | 1 | 250 | 5 |
| 3 | Thiết bị hiệu chuẩn lưu lượng | bộ | 0,5 | 250 | 5 |
| 4 | Máy định vị GPS | bộ | Pin khô | 250 | 5 |
| 5 | Điện năng | kw |  | 250 |  |
| 1KK7 | SO2 | Như 1KK6 |  |  |  |
| 1KK8 | O3 |  |  | 250 |  |
| 1 | Bộ lấy mẫu khí | bộ | 1 | 250 | 5 |
| 2 | Thiết bị phân tích O3 | bộ | 1 | 250 | 10 |
| 3 | Thiết bị sinh khí zero | Bộ | 0,5 | 250 | 5 |
| 4 | Thiết bị sinh khí chuẩn | bộ | 0,5 | 250 | 5 |
| 5 | Máy định vị GPS | bộ | Pin khô | 250 | 5 |
| 6 | Điện năng | kw |  | 250 |  |
| 1KK9 | Amoniac (NH3) |  | Như mục 1KK6 |  |  |
| 1KK10 | Hydrosunfua (H2S) |  | Như mục 1KK6 |  |  |
| 1KK11 | Benzen (C6H6); Toluen (C6H5CH3); Xylen (C6H4(CH3)2; Styren (C6H5CHCH2) |  | Như mục 1KK6 |  |  |
| 1KK12 | As |  | Như mục 1KK4 |  |  |
| 1KK13 | Cd |  | Như mục 1KK4 |  |  |
| 1KK14 | Formaldehyt |  | Như mục 1KK6 |  |  |
| 1KK15 | Phenol |  | Như mục 1KK6 |  |  |
| 1KK16 | Tetracloetylen |  | Như mục 1KK6 |  |  |
| 1KK17 | vinyclorua |  | Như mục 1KK6 |  |  |
| 1KK18 | HF |  | Như mục 1KK6 |  |  |
| B | Tiếng ồn |  |  |  |  |
| a | Tiếng ồn giao thông |  |  |  |  |
| 1TO1 | LAeq, Lamax |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị đo tiếng ồn tích phân | bộ | Pin khô | 250 | 5 |
| 2 | Máy định vị GPS | bộ | Pin khô | 250 | 5 |
| b | Tiếng ồn Khu công nghiệp và Đô thị |  |  |  |  |
| 1TO3 | LAeq , LAmax, LA50 |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị đo tiếng ồn tích phân | bộ | Pin khô | 250 | 5 |
| 2 | Máy định vị GPS | bộ | Pin khô | 250 | 5 |
| 1TO4 | Mức ồn theo tần số (dải Octa) |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị đo tiếng ồn tích phân | bộ | Pin khô | 250 | 5 |
| 2 | Máy định vị GPS | bộ | Pin khô | 250 | 5 |
| II | MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT |  |  |  |  |
| 1NM1 | Nhiệt độ nước, pH |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ | - | 250 | 5 |
| 2 | Thiết bị đo hiện số | bộ | Pin khô | 250 | 5 |
| 3 | Máy định vị GPS | bộ | Pin khô | 250 | 5 |
| 4 | Máy khuấy từ gia nhiệt | chiếc | - | 250 | 10 |
| 1NM2 | Oxy hòa tan (DO) |  | Như 1 NM1 |  |  |
| 1NM3 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS), Độ dẫn điện (EC) |  | Như 1 NM1 |  |  |
| 1NM4 | Tổng Chất rắn lơ lửng (TSS) |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ | - | 250 | 5 |
| 2 | Máy định vị GPS | bộ | Pin khô | 250 | 5 |
| 1NM5,6 | Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5), Nhu cầu oxy hóa học (COD) |  | Như 1 NM4 |  |  |
| 1NM7 | Nitơ amôn (NH4+); Nitrite (NO2-); Nitrate (NO3-); Tổng N, Tổng P; Sulphat (SO42-), Florua (F-), Crom (VI), Photphat (PO43-); Clorua (Cl-); Kim loại nặng Pd, Cd, Hg, As, Fe, Cu, Zn, Mn, Ni |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ | - | 250 | 5 |
| 2 | Máy định vị GPS | bộ | Pin khô | 250 | 5 |
| 1NM8 | Tổng Dầu, mỡ |  | Như 1 NM4 |  |  |
| 1NM9 | Coliform, Ecoli |  | Như 1 NM4 |  |  |
| 1NM10 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ: (Aldrin, Dieldrin, BHC, DDT, Heptachlor &Heptachlorepoxide) |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ | - | 250 | 5 |
| 2 | Máy định vị GPS | bộ | Pin khô | 250 | 5 |
| 1NM11 | Thuốc BVTV nhóm Phot pho hữu cơ |  | Như 1 NM10 |  |  |
| 1NM12 | Xyanua (CN-) |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ |  | 250 | 5 |
| 2 | Máy định vị GPS | bộ |  | 250 | 5 |
| 1NM13 | Chất hoạt động bề mặt |  | Như 1NM7 |  |  |
| 1NM14 | Phenol |  | Như 1NM7 |  |  |
| 1NM15 | Phân tích đồng thời các kim loại |  | Như 1NM7 |  |  |
| 1NM16 | Hóa chất trừ cỏ |  | Như 1 NM10 |  |  |
| 1NM17 | Crom (III) |  | Như 1NM7 |  |  |
| 1NM18 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid |  | Như 1 NM10 |  |  |
| III | ĐẤT |  |  |  |  |
| 1Đ1 | KLN: Pb, Cd, As, Cu, Zn |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị lấy mẫu | Cái | - | 250 | 5 |
| 2 | Máy định vị GPS | Cái | Pin khô | 250 | 5 |
| 1Đ2 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ: 666, Lindan, Aldrin, Dieldrin, DDE, DDD, DDT, Alpha- Endosulfan, Beta-Endosulfan, Endosulfan- sulfate, Endrin, Endrin Aldehyde, Alpha- HCH, Beta-HCH, Delta-HCH, Heptaclor, Trans-Heptaclor Epoxide, Methoxyclor |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị lấy mẫu | Cái | - | 250 | 5 |
| 2 | Máy định vị GPS | Cái | Pin khô | 250 | 5 |
| IV | NƯỚC DƯỚI ĐẤT |  |  |  |  |
| 1NN1 | pH |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ | - | 250 | 5 |
| 2 | Thiết bị đo hiện số | bộ | Pin khô | 250 | 5 |
| 3 | Máy định vị GPS | bộ | Pin khô | 250 | 5 |
| 4 | Máy khuấy từ gia nhiệt | chiếc | - | 250 | 10 |
| 1NN2 | Độ Oxy hòa tan (DO) |  | Như 1NN1 |  |  |
| 1NN3 | Độ dẫn điện (EC) |  | Như 1NN1 |  |  |
| 1NN4 | Lấy mẫu, phân tích đồng thời: - Nhiệt độ, pH; - Oxy hòa tan (DO); - Tổng chất rắn hòa tan (TDS); Thế oxi hóa khử (ORP) - Độ đục, Độ dẫn điện (EC) (Giá tính cho một mẫu) |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ | - | 250 | 5 |
| 2 | Thiết bị đo hiện số | bộ | Pin khô | 250 | 5 |
| 3 | Máy định vị GPS | bộ | Pin khô | 250 | 5 |
| 4 | Máy khuấy từ gia nhiệt | chiếc | - | 250 | 10 |
| 1NN5 | Chất rắn lơ lửng (SS); Chất rắn tổng số (TS) |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | Cái | - | 250 | 5 |
| 2 | Máy định vị GPS | Cái | Pin khô | 250 | 5 |
| 1NN6 | Độ cứng tổng số theo CaCO3 |  | Như 1NN5 |  |  |
| 1NN7 | Amoni (NH4+ tính theo N), Nitrite (NO2-), Nitrate (NO3-), Chỉ số permanganat, Tổng N, Tổng P, Sulphat (SO42-), Phosphat (PO43-), Clorua (Cl-, KLN Pb, Cd, Hg, As, Se, Cr (VI), Fe, Cu, Zn, Mn, Phenol |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | Cái | - | 250 | 5 |
| 2 | Máy định vị GPS | Cái | Pin khô | 250 | 5 |
| 1NN8 | Cyanua (CN-) |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | Cái | - | 250 | 5 |
| 2 | Máy định vị GPS | Cái | Pin khô | 250 | 5 |
| 1NN9 | Coliform, E.coli |  | Như 1NN8 |  |  |
| 1NN10 | Thuốc BVTV nhóm CIo hữu cơ (Aldrin+Dieldrin, BHC, DDT, Heptachlor &Heptachlorepoxide) |  | Như 1NN5 |  |  |
| 1NN11 | Thuốc BVTV nhóm Phot pho hữu cơ |  | Như 1NN5 |  |  |
| 1NN12 | Phân tích đồng thời các kim loại |  | Như 1NN7 |  |  |
| 1NN13 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid |  | Như 1NN5 |  |  |
| V | NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP |  |  |  |  |
| 1NN1 | Nhiệt độ nước |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ |  | 250 | 5 |
| 2 | Thiết bị đo hiện số | bộ | Pin khô | 250 | 5 |
| 3 | Máy định vị GPS | bộ | Pin khô | 250 | 5 |
| 4 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái | Pin khô | 250 | 5 |
| 5 | Máy khuấy từ gia nhiệt | cái |  | 250 | 10 |
| 1NT2 | pH |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ |  | 250 | 5 |
| 2 | Thiết bị đo hiện số | bộ | Pin khô | 250 | 5 |
| 3 | Máy định vị GPS | bộ | Pin khô | 250 | 5 |
| 4 | Máy khuấy từ gia nhiệt | cái |  | 250 | 10 |
| 5 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái | Pin khô | 250 | 5 |
| 1NT3 | TDS, Độ màu |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị đo hiện số | bộ | Pin khô | 250 | 5 |
| 2 | Máy định vị GPS | bộ | Pin khô | 250 | 5 |
| 3 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái | Pin khô | 250 | 5 |
| 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ |  | 250 | 5 |
| 4 | Máy khuấy từ gia nhiệt | bộ |  | 250 | 10 |
| 1NT4 | Oxy hòa tan (DO) | Như mục 1NT1 |  |  |  |
| 1NT5 | Độ đục | Như mục 1NT2 |  |  |  |
| 1NT6 | Độ dẫn điện (EC) | Như mục 1NT3 |  |  |  |
| 1NT7 | Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ |  | 250 | 5 |
| 2 | Máy định vị GPS | bộ |  | 250 | 5 |
| 3 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái |  | 250 | 5 |
| 1NT8 | Nhu cầu oxy hóa học (COD) |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ |  | 250 | 5 |
| 2 | Máy định vị GPS | bộ |  | 250 | 5 |
| 3 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái |  | 250 | 5 |
| 1NT9 | Chất rắn lơ lửng (SS) |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ |  | 250 | 5 |
| 2 | Máy định vị GPS | bộ |  | 250 | 5 |
| 3 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái |  | 250 | 5 |
| 1NT10 | Coliform |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ |  | 250 | 5 |
| 2 | Máy định vị GPS | bộ |  | 250 | 5 |
| 3 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái |  | 250 | 5 |
| 1NT11 | Dầu mỡ |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ |  | 250 | 5 |
| 2 | Máy định vị GPS | bộ |  | 250 | 5 |
| 3 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái |  | 250 | 5 |
| 1NT12 | Cyanua (CN-) |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ |  | 250 | 5 |
| 2 | Máy định vị GPS | cái |  | 250 | 5 |
| 3 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái |  | 250 | 5 |
| 1NT13,..., 1NT25 | Nitơ amôn (NH4+); Sunlfua (S2-); Nitrate (NO3-); Tổng N, Tổng P; Sulphat (SO42-), Florua (F-), Crom (VI), Photphat (PO43-); Clorua (Cl-); Clo dư; Kim loại nặng Pd, Cd, Hg, As, Fe, Ni, Cu, Zn, Mn, Ni |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ |  | 250 | 5 |
| 2 | Máy định vị GPS | bộ |  | 250 | 5 |
| 3 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái | Pin khô | 250 | 5 |
| 1NT26 | Phenol |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ |  | 250 | 5 |
| 2 | Máy định vị GPS | cái | Pin khô | 250 | 5 |
| 3 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái | Pin khô | 250 | 5 |
| 1NT27 | Chất hoạt động bề mặt | Như mục 1NT12 |  |  |  |
| 1NT28 | HCBVTV clo hữu cơ |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ |  | 250 | 5 |
| 2 | Máy định vị GPS | bộ | Pin khô | 250 | 5 |
| 3 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái | Pin khô | 250 | 5 |
| 1NT29 | HCBVTV phot pho hữu cơ | Như 1NT28 |  |  |  |
| 1NT30 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid | Như 1NT28 |  |  |  |
| 1NT31 | Dầu mỡ Động thực vật | Như 1NT28 |  |  |  |
| 1NT32 | Shalmonella | Như 1NT28 |  |  |  |
| 1NT33 | Shigella | Như 1NT28 |  |  |  |
|  | KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP |  |  |  |  |
| 1KT1 | Nhiệt độ, độ ẩm (QCVN 46-2012) |  |  |  |  |
| 1 | Ẩm kế Asman | cái | - | 250 | 5 |
| 2 | Máy định vị GPS | cái | Pin khô | 250 | 5 |
| 1KT2 | Vận tốc gió, hướng gió (QCVN 46-2012) | Như 1KT1 |  |  |  |
| 1KT3 | Áp suất khí quyển (QCVN 46-2012) |  |  |  |  |
| 1 | Áp kế | cái | - | 250 | 10 |
| 2 | Máy định vị GPS | cái | Pin khô | 250 | 5 |
| 1KT4 | Nhiệt độ khí thải |  |  |  |  |
| 1 | Đầu đo nhiệt độ | Bộ | - | 250 | 5 |
| 2 | Thiết bị lấy mẫu khí | Bộ | Pin 9V | 250 | 5 |
| 3 | Máy định vị GPS | cái | Pin khô | 250 | 5 |
| 4 | Điện năng | Kw |  |  |  |
| 1KT5 | Tốc độ của khí thải |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị đo chênh áp | Bộ | - | 250 | 5 |
| 2 | Điện năng | kw |  | 250 |  |
| 1KT6 | Khí CO |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị lấy mẫu khí CO | Bộ | Acqui | 250 | 5 |
| 2 | Thiết bị hiệu chuẩn lưu lượng | Bộ | Acqui | 250 | 5 |
| 3 | Máy định vị GPS | cái | Pin khô | 250 | 5 |
| 4 | Điện năng | kw |  | 250 |  |
| 1KT7 | Khí NO |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị lấy mẫu khí NO | Bộ | Acqui | 250 | 5 |
| 2 | Thiết bị hiệu chuẩn lưu lượng | Bộ | Acqui | 250 | 5 |
| 3 | Máy định vị GPS | cái | Pin khô | 250 | 5 |
| 4 | Điện năng | kw |  | 250 |  |
| 1KT8 | Khí NO2 |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị lấy mẫu khí NO2 | Bộ | Acqui | 250 | 5 |
| 2 | Thiết bị hiệu chuẩn lưu lượng | Bộ | Acqui | 250 | 5 |
| 3 | Máy định vị GPS | cái | Pin khô | 250 | 5 |
| 4 | Điện năng | Kw |  | 250 |  |
| 1KT9h | Khí NOx |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị lấy mẫu khí NOx | Bộ | Acqui | 250 | 5 |
| 2 | Thiết bị hiệu chuẩn lưu lượng | Bộ | Acqui | 250 | 5 |
| 3 | Máy định vị GPS | cái | Pin khô | 250 | 5 |
| 4 | Điện năng | kw |  | 250 |  |
| 1KT12 | Khí Lưu huỳnh dioxit (SO2) |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị lấy mẫu khí SO2 | Bộ | Acqui | 250 | 5 |
| 2 | Thiết bị hiệu chuẩn lưu lượng | Bộ | Acqui | 250 | 5 |
| 3 | Máy định vị GPS | cái | Pin khô | 250 | 5 |
| 1KT13 | Bụi tổng số (PM) |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị điều khiển lấy mẫu bụi | Bộ | Acqui | 250 | 10 |
| 2 | Thiết bị hiệu chuẩn lưu lượng | Bộ | Acqui | 250 | 5 |
| 3 | Máy định vị GPS | cái | Pin khô | 250 | 5 |
| 4 | Điện năng | kw |  | 250 |  |
| 1KT12,.., 1KK14 | Các kim loại Pb, Sb, As, Cd, Cu, Zn, Hg, Cr, Mo | Như 1KT13 |  |  |  |
| 1KT15 | Chiều cao nguồn thải, đường kính trong miệng ống khói |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị đo chiều dài | Cái | - | 250 | 10 |
| 2 | Máy định vị GPS | cái | Pin khô | 250 | 5 |
| 1KT16 | Lưu lượng khí thải |  |  |  |  |
| 1 | Đầu đo nhiệt độ | Bộ | - | 250 | 5 |
| 2 | Thiết bị đo chênh áp | Bộ | - | 250 | 5 |
| 3 | Máy định vị GPS | cái | Pin khô | 250 | 5 |
| 4 | Điện năng | kw |  |  |  |
| VII | PHÓNG XẠ |  |  |  |  |
| 1PX5b | Tổng hoạt độ Beta và tổng hoạt độ Anpha trong mẫu nước (02 thông số) |  |  |  |  |
| 1 | Máy định vị GPS | cái | 1 | 250 | 5 |
| 2 | Pin 1.5v | cái | 4 | 250 | 5 |

8. Định mức Chi phí khấu hao thiết bị tại Phòng thí nghiệm

| STT | Hạng mục | Đơn vị tính | Công suất (kw) | Số ca máy sử dụng 1 năm (ca) | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Môi trường không khí |  |  |  |  |
| 2KK4a1,a3 | TSP, PM10, PM2,5 |  |  |  |  |
| 1 | Tủ sấy | cái | 0.3 | 500 | 10 |
| 2 | Cân phân tích | cái | 0.06 | 500 | 5 |
| 3 | Điều hòa nhiệt độ | cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 4 | Điện năng | kw |  |  |  |
| 2KK4a2 | Pb |  |  |  |  |
| 1 | Tủ sấy | cái | 0.3 | 500 | 10 |
| 2 | Cân phân tích | cái | 0.06 | 500 | 5 |
| 3 | Máy phân tích quang phổ AAS | cái | 3 | 500 | 10 |
| 4 | Điều hòa nhiệt độ | cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 5 | Điện năng | kw |  |  |  |
| 2KK5 | CO (TCVN 5972-1995) |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 2 | Lò chuyển hóa | bộ | 0.3 | 500 | 5 |
| 3 | Hệ thống nạp mẫu khí | bộ | 0.06 | 500 | 5 |
| 4 | Cân phân tích | cái | 1 | 500 | 5 |
| 5 | Máy phân tích sắc ký GC | bộ | 0.15 | 500 | 10 |
| 6 | Điều hòa nhiệt độ | cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 7 | Điện năng | kw |  |  |  |
| 2KK6 | NO2 |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 2 | Tủ lưu chất chuẩn | bộ | 0.3 | 500 | 5 |
| 3 | Tủ lạnh lưu mẫu | bộ | 0.3 | 500 | 8 |
| 4 | Cân phân tích | cái | 0.06 | 500 | 5 |
| 5 | Máy phân tích quang phổ UV-VIS | cái | 0.15 | 500 | 10 |
| 6 | Điều hòa nhiệt độ | cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 7 | Điện năng | kw |  |  |  |
| 2KK7 | SO2 |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 2 | Tủ lạnh lưu mẫu | cái | 0.3 | 500 | 8 |
| 3 | Cân phân tích | cái | 0.06 | 500 | 5 |
| 4 | Máy phân tích quang phổ UV-VIS | cái | 0.15 | 500 | 10 |
| 5 | Điều hòa nhiệt độ | cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 6 | Điện năng | kw |  |  |  |
| 2KK8 | O3 |  |  |  |  |
| 1 | Bộ máy tính và máy in | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 2 | Điều hòa nhiệt độ | cái | 0.3 | 500 | 5 |
| 3 | Điện năng | kw |  |  |  |
| 2KK9 | NH3 | Như 2KK7 |  |  |  |
| 2KK10 | H2S | Như 2KK7 |  |  |  |
| 2KK11 | Benzen, Toluen, Xylen, Styren | Như 2KK5 |  |  |  |
| 2KK12 | As | Như 2KK4a3 |  |  |  |
| 2KK13 | Cd |  |  |  |  |
| 2KK14 | Formaldehyt | Như 2KK5 |  |  |  |
| 2KK15 | Phenol | Như 2KK5 |  |  |  |
| 2KK16 | Tetracloetylen | Như 2KK5 |  |  |  |
| 2KK17 | vinyclorua | Như 2KK5 |  |  |  |
| 2KK18 | HF |  |  |  |  |
| 1 | Tủ sấy | cái |  | 500 | 10 |
| 2 | Tủ lạnh lưu mẫu | cái |  | 500 | 8 |
| 3 | Cân phân tích | cái |  | 500 | 5 |
| 4 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ |  | 500 | 5 |
| 5 | Điều hòa nhiệt độ | cái |  | 500 | 5 |
| 6 | Điện năng | kw |  |  |  |
| B | TIẾNG ỒN |  |  |  |  |
| a | Tiếng ồn giao thông |  |  |  |  |
| 2TO1 | LAeq, LAmax |  |  |  |  |
| 1 | Bộ máy tính và máy in | bộ | 0.4 | 500 | 5 |
| 2 | Điều hòa nhiệt độ | cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 3 | Điện năng | kw |  |  |  |
| 2TO2 | Cường độ dòng xe |  |  |  |  |
| 1 | Bộ máy tính và máy in | bộ | 0.4 | 500 | 5 |
| 2 | Điều hòa nhiệt độ | cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 3 | Điện năng | kw |  |  |  |
| b | Tiếng ồn Khu công nghiệp và Đô thị |  |  |  |  |
| 2TO3 | LAeq, LAmax, LA50 |  | Như 2TO1 |  |  |
| 2TO4 | Mức ồn theo tần số (dải Octa) |  | Như 2TO2 |  |  |
| II | MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT |  |  |  |  |
| 2NM4 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) |  |  |  |  |
| 1 | Tủ sấy | cái | 0.3 | 500 | 10 |
| 2 | Tủ lạnh lưu mẫu | cái | 0.16 | 500 | 8 |
| 3 | Bộ lọc hút chân không | bộ | 0.45 | 500 | 5 |
| 4 | Cân phân tích | cái | 0.6 | 500 | 5 |
| 5 | Điều hòa nhiệt độ | cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 6 | Điện năng | kw |  |  |  |
| 2NM5 | Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) |  |  |  |  |
| 1 | Tủ ủ BOD | cái | 0.8 | 500 | 10 |
| 2 | Tủ lạnh lưu mẫu | cái | 0.16 | 500 | 8 |
| 3 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 4 | Điều hòa nhiệt độ | cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 5 | Điện năng | kw |  |  |  |
| 2NM6 | Nhu cầu oxy hóa học (COD) |  |  |  |  |
| 1 | Tủ hút | cái | 0.1 | 500 | 5 |
| 2 | Tủ sấy | cái | 0.3 | 500 | 10 |
| 3 | Thiết bị phản ứng COD | bộ | 0.45 | 500 | 5 |
| 4 | Cân phân tích | bộ | 0.6 | 500 | 5 |
| 5 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 6 | Điều hòa nhiệt độ | cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 7 | Điện năng | kw |  |  |  |
| 2NM7a | Nitơ amôn (NH4+) |  |  |  |  |
| 1 | Nồi hấp | bộ | 0.8 | 500 | 5 |
| 2 | Tủ sấy | cái | 0.3 | 500 | 10 |
| 3 | Tủ lạnh lưu mẫu | cái | 0.16 | 500 | 8 |
| 4 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 5 | Máy phân tích quang phổ UV-VIS | bộ | 0.55 | 500 | 10 |
| 6 | Điều hòa nhiệt độ | cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 7 | Điện năng | kw |  |  |  |
| 2NM7b | Nitrite (NO2-) |  |  |  |  |
| 1 | Tủ sấy | cái | 0.3 | 500 | 10 |
| 2 | Tủ lạnh lưu mẫu | cái | 0.16 | 500 | 8 |
| 3 | Cân phân tích | cái | 0.6 | 500 | 5 |
| 4 | Máy phân tích quang phổ UV-VIS | bộ | 0.55 | 500 | 10 |
| 5 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 6 | Điều hòa nhiệt độ | cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 7 | Điện năng | kw |  |  |  |
| 2NM7c | Nitrate (NO3-) |  | Như 2NM7b |  |  |
| 2NM7d | Tổng P |  |  |  |  |
| 1 | Tủ hút | cái | 0.1 | 500 | 5 |
| 2 | Tủ sấy | cái | 0.3 | 500 | 10 |
| 3 | Tủ lạnh lưu mẫu | cái | 0.16 | 500 | 8 |
| 4 | Cân phân tích | cái | 0.6 | 500 | 5 |
| 5 | Máy phân tích quang phổ UV-VIS | bộ | 0.55 | 500 | 10 |
| 6 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 7 | Điều hòa nhiệt độ | cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 8 | Điện năng | kw |  |  |  |
| 2NM7đ | Tổng N |  |  |  |  |
| 1 | Tủ hút | cái | 0.1 | 500 | 5 |
| 2 | Tủ sấy | cái | 0.3 | 500 | 10 |
| 3 | Tủ lạnh lưu mẫu | cái | 0.16 | 500 | 8 |
| 4 | Cân phân tích | cái | 0.6 | 500 | 5 |
| 5 | Máy phân tích quang phổ UV-VIS | bộ | 0.55 | 500 | 10 |
| 6 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 7 | Điều hòa nhiệt độ | cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 8 | Điện năng | kw |  |  |  |
| 2NM7e | Kim loại nặng Pb, Cd |  |  |  |  |
| 1 | Tủ hút | cái | 0.1 | 500 | 5 |
| 2 | Tủ sấy | cái | 0.3 | 500 | 10 |
| 3 | Lò vi sóng | cái | 0.1 | 500 | 5 |
| 4 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2.3 | 500 | 5 |
| 5 | Cân phân tích | cái | 0.6 | 500 | 5 |
| 6 | Máy phân tích quang phổ AAS | bộ | 3 | 500 | 10 |
| 7 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 8 | Điều hòa nhiệt độ | cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 9 | Điện năng | kw |  |  |  |
| 2NM7g1 | Kim loại nặng As |  |  |  |  |
| 1 | Tủ hút | cái | 0.1 | 500 | 5 |
| 2 | Tủ sấy | cái | 0.3 | 500 | 10 |
| 3 | Lò vi sóng | cái | 0.1 | 500 | 5 |
| 4 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2.3 | 500 | 5 |
| 5 | Cân phân tích | cái | 0.6 | 500 | 5 |
| 6 | Máy phân tích quang phổ AAS | bộ | 3 | 500 | 10 |
| 7 | Bộ phân tích thủy ngân và asen FIAS | bộ | 0.6 | 500 | 10 |
| 8 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 9 | Điều hòa nhiệt độ | cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 10 | Điện năng | kw |  |  |  |
| 2NM7g2 | Kim loại nặng Hg |  | Như 2NM7g1 |  |  |
| 2NM7h | Kim loại Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Ni |  | 0 |  |  |
| 1 | Tủ hút | cái | 0.1 | 500 | 5 |
| 2 | Tủ sấy | cái | 0.3 | 500 | 10 |
| 3 | Lò vi sóng | cái | 0.1 | 500 | 5 |
| 4 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2.3 | 500 | 5 |
| 5 | Cân phân tích | cái | 0.6 | 500 | 5 |
| 6 | Máy phân tích quang phổ AAS | bộ | 3 | 500 | 10 |
| 7 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 8 | Điều hòa nhiệt độ | cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 9 | Điện năng | kw |  | 500 |  |
| 2NM7i | Sulphat (SO42-) |  |  |  |  |
| 1 | Tủ sấy | cái | 0.3 | 500 | 10 |
| 2 | Tủ lạnh lưu mẫu | cái | 0.16 | 500 | 8 |
| 3 | Cân phân tích | cái | 0.6 | 500 | 5 |
| 4 | Bộ lọc hút chân không | bộ | 0.45 | 500 | 5 |
|  | Máy phân tích quang phổ UV-VIS | bộ |  | 500 | 10 |
| 5 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 6 | Điều hòa nhiệt độ | cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 7 | Điện năng | kw |  |  |  |
| 2NM7k | Photphat (PO43-) |  |  |  |  |
| 1 | Tủ sấy | cái | 0.3 | 500 | 10 |
| 2 | Tủ lạnh lưu mẫu | cái | 0.16 | 500 | 8 |
| 3 | Cân phân tích | cái | 0.6 | 500 | 5 |
| 4 | Máy phân tích quang phổ UV-VIS | bộ | 0.55 | 500 | 10 |
| 5 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 6 | Điều hòa nhiệt độ | cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 7 | Điện năng | kw |  |  |  |
| 2NM71 | Clorua (Cl-) |  |  |  |  |
| 1 | Tủ sấy | cái | 0.3 | 500 | 10 |
| 2 | Tủ lạnh lưu mẫu | cái | 0.16 | 500 | 8 |
| 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0.16 | 500 | 5 |
| 4 | Cân phân tích | cái | 0.6 | 500 | 5 |
| 5 | Máy phân tích quang phổ UV-VIS | bộ | 0.55 | 500 | 10 |
| 6 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 7 | Điều hòa nhiệt độ | cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 8 | Điện năng | kw |  |  |  |
| 2NM7m | Florua (F-) |  |  |  |  |
| 1 | Tủ sấy | Cái | 0.3 | 500 | 10 |
| 2 | Tủ lạnh lưu mẫu | Cái | 0.16 | 500 | 8 |
| 3 | Tủ lưu hóa chất | Cái | 0.16 | 500 | 5 |
|  | Bộ lọc hút chân không | bộ |  | 500 | 5 |
| 4 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 5 | Cân phân tích | Cái | 0.6 | 500 | 5 |
| 6 | Máy phân tích sắc ký GC | bộ | 3 | 500 | 10 |
| 7 | Bể siêu âm | Cái | 1.1 | 500 | 5 |
| 8 | Máy đo EC | bộ | 0.1 | 500 | 5 |
| 9 | Máy đo pH | bộ | 0.1 | 500 | 5 |
| 10 | Máy đo nhiệt độ | bộ | 0.1 | 500 | 5 |
| 11 | Điều hòa nhiệt độ | Cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 12 | Điện năng | Kw |  |  |  |
| 2NM7n | Crom (VI) (Cr6+) |  |  |  |  |
| 1 | Tủ sấy | cái | 0.3 | 500 | 10 |
| 2 | Tủ lạnh lưu mẫu | cái | 0.16 | 500 | 8 |
| 3 | Cân phân tích | cái | 0.6 | 500 | 5 |
| 4 | Bộ lọc hút chân không | bộ |  | 500 | 5 |
| 5 | Máy phân tích quang phổ UV-VIS | bộ | 0.55 | 500 | 10 |
| 6 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 7 | Điều hòa nhiệt độ | cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 8 | Điện năng | kw |  |  |  |
| 2NM8 | Tổng Dầu, mỡ |  |  |  |  |
| 1 | Tủ sấy | cái | 0.1 | 500 | 10 |
| 2 | Tủ lạnh lưu mẫu | cái | 0.16 | 500 | 8 |
| 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0.16 | 500 | 5 |
| 4 | Cân phân tích | cái | 0.6 | 500 | 5 |
| 5 | Máy quang phổ UV-1601 | bộ | 0.55 | 500 | 10 |
| 6 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 7 | Điều hòa nhiệt độ | cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 8 | Điện năng | kw |  |  |  |
| 2NM9 | Coliform, E.Coli |  |  |  |  |
| 1 | Tủ ấm | cái | 0.3 | 500 | 10 |
| 2 | Tủ lạnh lưu mẫu | cái | 0.16 | 500 | 8 |
| 3 | Tủ cấy vi sinh | cái | 0.45 | 500 | 5 |
| 4 | Nồi hấp | bộ | 0.45 | 500 | 5 |
| 5 | Máy đếm Coliform | cái | 0.33 | 500 | 5 |
| 6 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 7 | Điều hòa nhiệt độ | cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 8 | Điện năng | kw |  |  |  |
| 2NM10 | Hóa chất BVTV nhóm Clo hữu cơ: (A;drin, Dieldrin, BHC, DDT, Heptachlor &Heptachlorepoxide) |  |  |  |  |
| 1 | Tủ sấy | Cái | 0.3 | 500 | 10 |
| 2 | Cân phân tích | Cái | 0.6 | 500 | 5 |
| 3 | Bộ Soxlel | bộ | 0.6 | 500 | 5 |
| 4 | Máy cất cô chân không | bộ | 0.45 | 500 | 5 |
| 5 | Bộ cất quay chân không | bộ | 0.45 | 500 | 5 |
| 6 | Bể ổn định nhiệt | Cái | 1.1 | 500 | 5 |
| 7 | Bể siêu âm | Cái | 1.1 | 500 | 5 |
| 8 | Bơm chân không | bộ | 0.37 | 500 | 5 |
| 9 | Máy phân tích sắc ký GC | bộ | 3 | 500 | 10 |
| 10 | Điều hòa nhiệt độ | Cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 11 | Máy cô nitơ | bộ | 0.3 | 500 | 5 |
| 12 | Điện năng | Kw |  |  |  |
| 2NM11 | Hóa chất BVTV nhóm Phot pho hữu cơ |  | Như 2NM10 |  |  |
| 2NM12 | Cyanua (CN-) |  | Theo 2NN8 (TT18) |  |  |
| 1 | Tủ sấy | Cái | 0.3 | 500 | 10 |
| 2 | Tủ lạnh lưu mẫu | Cái | 0.16 | 500 | 8 |
| 3 | Tủ lưu hóa chất | Cái | 0.16 | 500 | 5 |
| 4 | Cân phân tích | Cái | 0.6 | 500 | 5 |
| 5 | Máy phân tích quang phổ UV-VIS | bộ | 0.55 | 500 | 10 |
| 6 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 7 | Điều hòa nhiệt độ | Cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 8 | Điện năng | Kw |  |  |  |
| 2NM13 | Chất hoạt động bề mặt |  |  |  |  |
| 1 | Tủ sấy | cái | 0.1 | 500 | 10 |
| 2 | Tủ lạnh lưu mẫu | cái | 0.16 | 500 | 8 |
| 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0.16 | 500 | 5 |
| 4 | Cân phân tích | cái | 0.6 | 500 | 5 |
| 5 | Máy quang phổ UV-1601 | bộ | 0.55 | 500 | 10 |
| 6 | Máy phân tích quang phổ UV-VIS | bộ |  | 500 | 10 |
| 7 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 8 | Điều hòa nhiệt độ | cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 9 | Điện năng | kw |  |  |  |
| 2NM14 | Phenol |  |  |  |  |
| 1 | Tủ hút | Cái | 0.1 | 500 | 5 |
| 2 | Tủ sấy | Cái | 0.3 | 500 | 10 |
| 3 | Tủ lạnh lưu mẫu | Cái |  | 500 | 8 |
| 4 | Tủ lưu hóa chất | Cái |  | 500 | 5 |
| 5 | Cân phân tích | Cái | 0.6 | 500 | 5 |
| 6 | Máy phân tích quang phổ UV-VIS | bộ |  | 500 | 10 |
| 7 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 8 | Điều hòa nhiệt độ | Cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 9 | Điện năng | Kw |  |  |  |
| 2NM15 | Phân tích đồng thời các kim loại |  |  |  |  |
| 1 | Tủ hút | cái | 0.1 | 500 | 5 |
| 2 | Tủ sấy | cái | 0.1 | 500 | 10 |
| 3 | Lò vi sóng | cái | 0.1 | 500 | 5 |
| 4 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2.3 | 500 | 5 |
| 5 | Cân phân tích | cái | 0.6 | 500 | 5 |
| 6 | Hệ thống ICP | bộ | 3 | 500 | 10 |
| 7 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 8 | Điều hòa nhiệt độ | cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 9 | Điện năng | kw |  |  |  |
| 2NM16 | Hóa chất trừ cỏ | Như 2NM10 |  |  |  |
| 2NM17 | Crom (III) | =2NM7h+2NM7n |  |  |  |
| 2NM18 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid | Như 2NM10 |  |  |  |
| III | ĐẤT |  |  |  |  |
| 2Đ1a1 | Pb (TCVN 5989-1995) |  |  |  |  |
| 1 | Tủ hút | Cái | 0.3 | 500 | 5 |
| 2 | Tủ sấy | Cái | 0.1 | 500 | 10 |
| 3 | Lò vi sóng | Cái | 0.1 | 500 | 5 |
| 4 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2.3 | 500 | 5 |
| 5 | Cân phân tích | Cái | 0.6 | 500 | 5 |
| 6 | Máy phân tích quang phổ AAS | bộ | 3 | 500 | 10 |
| 7 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 8 | Điều hòa nhiệt độ | Cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 9 | Điện năng | Kw |  |  |  |
| 2Đ1a2 | Cd (TCVN 5990-1995) |  | 0 |  |  |
| 2Đ1b | As (TCVN 6626 : 2000) |  | 0 |  |  |
| 1 | Tủ hút | Cái | 0.1 | 500 | 5 |
| 2 | Tủ sấy | Cái | 0.3 | 500 | 10 |
| 3 | Lò vi sóng | Cái | 0.1 | 500 | 5 |
| 4 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2.3 | 500 | 5 |
| 5 | Cân phân tích | Cái | 0.6 | 500 | 5 |
| 6 | Máy phân tích quang phổ AAS | bộ | 3 | 500 | 10 |
| 7 | Bộ phân tích thủy ngân và asen FIAS | bộ | 0.6 | 500 | 10 |
| 8 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 9 | Điều hòa nhiệt độ | Cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 10 | Điện năng | Kw |  |  |  |
| 2Đ1c | Cu, Zn |  |  |  |  |
| 1 | Tủ hút | Cái | 0.1 | 500 | 5 |
| 2 | Tủ sấy | Cái | 0.3 | 500 | 10 |
| 3 | Lò vi sóng | Cái | 0.1 | 500 | 5 |
| 4 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2.3 | 500 | 5 |
| 5 | Cân phân tích | Cái | 0.6 | 500 | 5 |
| 6 | Máy phân tích quang phổ AAS | bộ | 3 | 500 | 10 |
| 7 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 8 | Điều hòa nhiệt độ | Cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 9 | Điện năng | Kw |  |  |  |
| 2Đ2 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ: 666, Lindan, Aldrin, Dieldrin, DDE, DDD, DDT, Alpha-EndosuIfan, Beta- Endosulfan, Endosulfan-sulfate, Endrin, Endrin Aldehyde, Alpha- HCH, Beta-HCH, Delta-HCH, Heptaclor, Trans-Heptaclor Epoxide, Methoxyclor |  |  |  |  |
| 1 | Tủ sấy | Cái | 0.3 | 500 | 10 |
| 2 | Cân phân tích | Cái | 0.6 | 500 | 5 |
| 3 | Bộ Soxlel | bộ | 0.6 | 500 | 5 |
| 4 | Máy cất cô chân không | bộ | 0.45 | 500 | 5 |
| 5 | Bể ổn định nhiệt | bộ | 1.1 | 500 | 5 |
| 6 | Bể siêu âm | bộ | 1.1 | 500 | 5 |
| 7 | Bơm chân không | bộ | 0.37 | 500 | 5 |
| 8 | Máy phân tích sắc ký GC | bộ | 3 | 500 | 10 |
| 9 | Điều hòa nhiệt độ | Cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 10 | Máy cô nitơ | bộ | 0.5 | 500 | 5 |
| 11 | Điện năng | Kw |  |  |  |
| IV | NƯỚC DƯỚI ĐẤT |  |  |  |  |
| 2NN5a | Chất rắn lơ lửng (SS) (TCVN 4559-1998) |  |  |  |  |
| 1 | Tủ sấy | Cái | 0.3 | 500 | 10 |
| 2 | Tủ lạnh lưu mẫu | Cái | 0.16 | 500 | 8 |
| 3 | Bộ lọc hút chân không | bộ | 0.45 | 500 | 5 |
| 4 | Cân phân tích | Cái | 0.6 | 500 | 5 |
| 5 | Điều hòa nhiệt độ | Cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 6 | Điện năng | Kw |  |  |  |
| 2NN5b | Chất rắn tổng số |  | Như 2NN5a |  |  |
| 2NN6 | Độ cứng tổng số theo CaCO3 |  |  |  |  |
| 1 | Tủ sấy | Cái | 0.3 | 500 | 10 |
| 2 | Tủ lạnh lưu mẫu | Cái | 0.16 | 500 | 8 |
| 3 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 4 | Cân phân tích | Cái | 0.6 | 500 | 5 |
| 5 | Điều hòa nhiệt độ | Cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 6 | Điện năng | Kw |  |  |  |
| 2NN7a | COD (KMnO4) |  |  |  |  |
| 1 | Tủ hút | Cái |  | 500 | 5 |
| 2 | Tủ sấy | Cái |  | 500 | 10 |
| 3 | Thiết bị phản ứng COD | Bộ |  | 500 | 5 |
| 4 | Cân phân tích | cái |  | 500 | 5 |
| 5 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | Bộ |  | 500 | 5 |
| 6 | Điều hòa nhiệt độ | cái |  | 500 | 5 |
| 7 | Điện năng | Kw |  |  |  |
| 2NN7b | Nitơ amôn (NH4+) |  |  |  |  |
| 1 | Nồi hấp | Cái | 0.8 | 500 | 5 |
| 2 | Tủ sấy | Cái | 0.3 | 500 | 10 |
| 3 | Tủ lạnh lưu mẫu | Cái | 0.16 | 500 | 8 |
| 4 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 5 | Máy phân tích quang phổ UV-VIS | bộ | 0.55 | 500 | 10 |
| 6 | Điều hòa nhiệt độ | Cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 7 | Điện năng | Kw |  |  |  |
| 2NN7c | Nitrite (NO2-) |  |  |  |  |
| 1 | Tủ sấy | Cái | 0.3 | 500 | 10 |
| 2 | Tủ lạnh lưu mẫu | Cái | 0.16 | 500 | 8 |
| 3 | Cân phân tích | Cái | 0.6 | 500 | 5 |
| 4 | Máy phân tích quang phổ UV-VIS | bộ | 0.55 | 500 | 10 |
| 5 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 6 | Điều hòa nhiệt độ | Cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 7 | Điện năng | Kw |  |  |  |
| 2NN7d | Nitrate (NO3-) |  | Như 2NN7c |  |  |
| 2NN7đ | Sulphat (SO42-) |  |  |  |  |
| 1 | Tủ sấy | Cái | 0.3 | 500 | 10 |
| 2 | Tủ lạnh lưu mẫu | Cái | 0.16 | 500 | 8 |
| 3 | Cân phân tích | Cái | 0.6 | 500 | 5 |
| 4 | Bộ lọc hút chân không | bộ | 0.45 | 500 | 5 |
| 5 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 6 | Điều hòa nhiệt độ | Cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 7 | Điện năng | Kw |  |  |  |
| 2NN7e | Florua (F-) |  | Như 2NN7d |  |  |
| 1 | Tủ sấy | Cái | 0.3 | 500 | 10 |
| 2 | Tủ lạnh lưu mẫu | Cái | 0.16 | 500 | 8 |
| 3 | Tủ lưu hóa chất | Cái | 0.16 | 500 | 5 |
| 4 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 5 | Cân phân tích | Cái | 0.6 | 500 | 5 |
| 6 | Máy phân tích sắc ký GC | bộ | 3 | 500 | 10 |
| 7 | Máy phân tích quang phổ UV-VIS | bộ |  | 500 | 10 |
| 8 | Bể siêu âm | Cái | 1.1 | 500 | 5 |
| 9 | Máy đo EC | bộ | 0.1 | 500 | 5 |
| 10 | Máy đo pH | bộ | 0.1 | 500 | 5 |
| 11 | Máy đo nhiệt độ | bộ | 0.1 | 500 | 5 |
| 12 | Điều hòa nhiệt độ | Cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 13 | Điện năng | Kw |  |  |  |
| 2NN7f | Photphat (PO4 3-) |  |  |  |  |
| 1 | Tủ sấy | Cái | 0.3 | 500 | 10 |
| 2 | Tủ lạnh lưu mẫu | Cái | 0.16 | 500 | 8 |
| 3 | Cân phân tích | Cái | 0.6 | 500 | 5 |
| 4 | Máy phân tích quang phổ UV-VIS | Cái | 0.55 | 500 | 10 |
| 5 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 6 | Điều hòa nhiệt độ | Cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 7 | Điện năng | Kw |  |  |  |
| 2NN7i | Crom (VI) (Cr6+) |  | Như 2NN7c |  |  |
| 2NN7l | Clorua (Cl-) |  |  |  |  |
| 1 | Tủ sấy | Cái | 0.3 | 500 | 10 |
| 2 | Tủ lạnh lưu mẫu | Cái | 0.16 | 500 | 8 |
| 3 | Tủ lưu hóa chất | Cái | 0.16 | 500 | 5 |
| 4 | Cân phân tích | Cái | 0.6 | 500 | 5 |
| 5 | Máy phân tích quang phổ UV-VIS | Cái | 0.55 | 500 | 10 |
| 6 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 7 | Điều hòa nhiệt độ | Cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 8 | Điện năng | Kw |  |  |  |
| 2NN7m | Kim loại nặng Pd, Cd |  |  |  |  |
| 1 | Tủ hút | Cái | 0.1 | 500 | 5 |
| 2 | Tủ sấy | Cái | 0.3 | 500 | 10 |
| 3 | Lò vi sóng | Cái | 0.1 | 500 | 5 |
| 4 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2.3 | 500 | 5 |
| 5 | Cân phân tích | Cái | 0.6 | 500 | 5 |
| 6 | Máy phân tích quang phổ AAS | bộ | 3 | 500 | 10 |
| 7 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 8 | Điều hòa nhiệt độ | Cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 9 | Điện năng | Kw |  |  |  |
| 2NN7n1 | Kim loại nặng As, Se |  |  |  |  |
| 1 | Tủ hút | Cái | 0.1 | 500 | 5 |
| 2 | Tủ sấy | Cái | 0.3 | 500 | 10 |
| 3 | Lò vi sóng | Cái | 0.1 | 500 | 5 |
| 4 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2.3 | 500 | 5 |
| 5 | Cân phân tích | Cái | 0.6 | 500 | 5 |
| 6 | Máy phân tích quang phổ AAS | bộ | 3 | 500 | 10 |
| 7 | Bộ phân tích thủy ngân và asen FIAS | bộ | 0.6 | 500 | 10 |
| 8 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 9 | Điều hòa nhiệt độ | Cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 10 | Điện năng | Kw |  |  |  |
| 2NN7n2 | Kim loại nặng Hg |  | Như 2NN7n1 |  |  |
| 2NN7p | Kim loại Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Ni |  |  |  |  |
| 1 | Tủ hút | Cái | 0.1 | 500 | 5 |
| 2 | Tủ sấy | Cái | 0.3 | 500 | 10 |
| 3 | Lò vi sóng | Cái | 0.1 | 500 | 5 |
| 4 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2.3 | 500 | 5 |
| 5 | Cân phân tích | Cái | 0.6 | 500 | 5 |
| 6 | Máy phân tích quang phổ AAS | bộ | 3 | 500 | 10 |
| 7 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 8 | Điều hòa nhiệt độ | Cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 9 | Điện năng | Kw |  |  |  |
| 2NN7q | Phenol |  |  |  |  |
| 1 | Tủ hút | Cái | 0.1 | 500 | 5 |
| 2 | Tủ sấy | Cái | 0.3 | 500 | 10 |
| 3 | Cân phân tích | Cái | 0.6 | 500 | 5 |
| 4 | Máy phân tích quang phổ UV-VIS | bộ |  | 500 | 10 |
| 5 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 6 | Điều hòa nhiệt độ | Cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 7 | Điện năng | Kw |  |  |  |
| 2NN8 | Cyanua (CN-) |  |  |  |  |
| 1 | Tủ sấy | Cái | 0.3 | 500 | 10 |
| 2 | Tủ lạnh lưu mẫu | Cái | 0.16 | 500 | 8 |
| 3 | Tủ lưu hóa chất | Cái | 0.16 | 500 | 5 |
| 4 | Cân phân tích | Cái | 0.6 | 500 | 5 |
| 5 | Máy phân tích quang phổ UV-VIS | bộ | 0.55 | 500 | 10 |
| 5 | Máy phân tích quang phổ AAS | bộ |  | 500 | 10 |
| 6 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 7 | Điều hòa nhiệt độ | Cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 8 | Điện năng | Kw |  |  |  |
| 2NN9a1 | Coliform (TCVN 6167-2-1996) |  |  |  |  |
| 1 | Tủ ấm | Cái | 0.3 | 500 | 10 |
| 2 | Tủ lạnh lưu mẫu | Cái | 0.16 | 500 | 8 |
| 3 | Tủ cấy vi sinh | Cái | 0.45 | 500 | 5 |
| 4 | Nồi hấp | bộ | 0.45 | 500 | 5 |
| 5 | Máy đếm Coliform | bộ | 0.33 | 500 | 5 |
| 6 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 7 | Điều hòa nhiệt độ | Cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 8 | Điện năng | Kw |  |  |  |
| 2NN9b | E.Coli |  | Như mục 2NN9a |  |  |
| 2NN10 | Hóa chất BVTV nhóm Clo hữu cơ: (Aldrin+Dieldrin, BHC, DDT, Heptachlor &Heptachlorepoxide) |  |  |  |  |
| 1 | Tủ sấy | Cái | 0.3 | 500 | 10 |
| 2 | Cân phân tích | Cái | 0.6 | 500 | 5 |
| 3 | Bộ Soxlel | bộ | 0.6 | 500 | 5 |
| 4 | Máy cất cô chân không | bộ | 0.45 | 500 | 5 |
| 5 | Bộ cất quay chân không | bộ | 0.45 | 500 | 5 |
| 6 | Bể ổn định nhiệt | Cái | 1.1 | 500 | 5 |
| 7 | Bể siêu âm | Cái | 1.1 | 500 | 5 |
| 8 | Bơm chân không | bộ | 0.37 | 500 | 5 |
| 9 | Máy phân tích sắc ký GC | bộ | 3 | 500 | 10 |
| 10 | Điều hòa nhiệt độ | Cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 11 | Máy cô nitơ | bộ | 2.2 | 500 | 5 |
| 12 | Điện năng | Kw |  |  |  |
| 2NN11 | Hóa chất BVTV nhóm Phot pho hữu cơ |  | Như 2NN10 |  |  |
| 2NN12 | Phân tích đồng thời các kim loại (TCVN 6665: 2011) |  |  |  |  |
| 1 | Tủ hút | cái | 0.1 | 500 | 5 |
| 2 | Tủ sấy | cái | 0.1 | 500 | 10 |
| 3 | Lò vi sóng | cái | 0.1 | 500 | 5 |
| 4 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2.3 | 500 | 5 |
| 5 | Cân phân tích | cái | 0.6 | 500 | 5 |
| 6 | Hệ thống ICP | bộ | 3 | 500 | 10 |
| 7 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 8 | Điều hòa nhiệt độ | cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 9 | Điện năng | kw |  |  |  |
| 2NN13 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid |  | Như 2NN10 |  |  |
| V | NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP |  |  |  |  |
| 2NT7 | Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) |  |  |  |  |
| 1 | Tủ ủ BOD | cái | 0.8 | 500 | 10 |
| 2 | Tủ lạnh lưu mẫu | cái | 0.16 | 500 | 8 |
| 3 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 4 | Điều hòa nhiệt độ | cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 5 | Điện năng | kw |  |  |  |
| 2NT8 | Nhu cầu oxy hóa học COD |  |  |  |  |
| 1 | Tủ hút | cái | 0.1 | 500 | 5 |
| 2 | Tủ sấy | cái | 0.3 | 500 | 10 |
| 3 | Thiết bị phản ứng COD | bộ | 0.45 | 500 | 5 |
| 4 | Cân phân tích | bộ | 0.6 | 500 | 5 |
| 5 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 6 | Điều hòa nhiệt độ | cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 7 | Điện năng | kw |  |  |  |
| 2NT9 | Chất rắn lơ lửng (SS) |  | 0 |  |  |
| 1 | Tủ sấy | cái | 0.3 | 500 | 10 |
| 2 | Tủ lạnh lưu mẫu | cái | 0.16 | 500 | 8 |
| 3 | Bộ lọc hút chân không | bộ | 0.45 | 500 | 5 |
| 4 | Cân phân tích | cái | 0.6 | 500 | 5 |
| 5 | Điều hòa nhiệt độ | cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 6 | Điện năng | kw |  |  |  |
| 2NT10 | Coliform |  |  |  |  |
| 1 | Tủ ấm | cái | 0.3 | 500 | 10 |
| 2 | Tủ lạnh lưu mẫu | cái | 0.16 | 500 | 8 |
| 3 | Tủ cấy vi sinh | cái | 0.45 | 500 | 5 |
| 4 | Nồi hấp | bộ | 0.45 | 500 | 5 |
| 5 | Máy đếm Coliform | cái | 0.33 | 500 | 5 |
| 6 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 7 | Điều hòa nhiệt độ | cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 8 | Điện năng | kw |  |  |  |
| 2NT11 | Tổng Dầu, mỡ khoáng |  | 0 |  |  |
| 1 | Tủ sấy | cái | 0.1 | 500 | 10 |
| 2 | Tủ lạnh lưu mẫu | cái | 0.16 | 500 | 8 |
| 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0.16 | 500 | 5 |
| 4 | Cân phân tích | cái | 0.6 | 500 | 5 |
| 5 | Máy quang phổ UV-1601 | bộ | 0.55 | 500 | 10 |
| 6 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 7 | Điều hòa nhiệt độ | cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 8 | Điện năng | kw |  |  |  |
| 2NT12 | Cyanua (CN-) |  | 0 |  |  |
| 1 | Tủ sấy | Cái | 0.3 | 500 | 10 |
| 2 | Tủ lạnh lưu mẫu | Cái | 0.16 | 500 | 8 |
| 3 | Tủ lưu hóa chất | Cái | 0.16 | 500 | 5 |
| 4 | Cân phân tích | Cái | 0.6 | 500 | 5 |
| 5 | Máy phân tích quang phổ UV-VIS | bộ | 0.55 | 500 | 10 |
| 5 | Máy phân tích quang phổ AAS | bộ |  | 500 | 10 |
| 6 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 7 | Điều hòa nhiệt độ | Cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 8 | Điện năng | Kw |  |  |  |
| 2NT13 | Tổng P |  | 0 |  |  |
| 1 | Tủ hút | cái | 0.1 | 500 | 5 |
| 2 | Tủ sấy | cái | 0.3 | 500 | 10 |
| 3 | Tủ lạnh lưu mẫu | cái | 0.16 | 500 | 8 |
| 4 | Cân phân tích | cái | 0.6 | 500 | 5 |
| 5 | Máy phân tích quang phổ UV-VIS | bộ | 0.55 | 500 | 10 |
| 6 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 7 | Điều hòa nhiệt độ | cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 8 | Điện năng | kw |  |  |  |
| 2NT14 | Tổng N |  |  |  |  |
| 1 | Tủ hút | cái | 0.1 | 500 | 5 |
| 2 | Tủ sấy | cái | 0.3 | 500 | 10 |
| 3 | Tủ lạnh lưu mẫu | cái | 0.16 | 500 | 8 |
| 4 | Cân phân tích | cái | 0.6 | 500 | 5 |
| 5 | Máy phân tích quang phổ UV-VIS | bộ | 0.55 | 500 | 10 |
| 6 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 7 | Điều hòa nhiệt độ | cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 8 | Điện năng | kw |  |  |  |
| 2NT15 | Nitơ amôn (NH4+) |  |  |  |  |
| 1 | Nồi hấp | bộ | 0.8 | 500 | 5 |
| 2 | Tủ sấy | cái | 0.3 | 500 | 10 |
| 3 | Tủ lạnh lưu mẫu | cái | 0.16 | 500 | 8 |
| 4 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 5 | Máy phân tích quang phổ UV-VIS | bộ | 0.55 | 500 | 10 |
| 6 | Điều hòa nhiệt độ | cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 7 | Điện năng | kw |  |  |  |
| 2NT16 | Crom (VI) (Cr6+) |  | Theo 2NM7b |  |  |
| 1 | Tủ sấy | cái | 0.3 | 500 | 10 |
| 2 | Tủ lạnh lưu mẫu | cái | 0.16 | 500 | 8 |
| 3 | Cân phân tích | cái | 0.6 | 500 | 5 |
| 4 | Bộ lọc hút chân không | bộ |  | 500 | 5 |
| 5 | Máy phân tích quang phổ UV-VIS | bộ | 0.55 | 500 | 10 |
| 6 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 7 | Điều hòa nhiệt độ | cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 8 | Điện năng | kw |  |  |  |
| 2NT17 | Nitrate (NO3-) |  |  |  |  |
| 1 | Tủ sấy | cái | 0.3 | 500 | 10 |
| 2 | Tủ lạnh lưu mẫu | cái | 0.16 | 500 | 8 |
| 3 | Cân phân tích | cái | 0.6 | 500 | 5 |
| 4 | Máy phân tích quang phổ UV-VIS | bộ | 0.55 | 500 | 10 |
| 5 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 6 | Điều hòa nhiệt độ | cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 7 | Điện năng | kw |  |  |  |
| 2NT18 | Sulphat (SO42-) |  | 0 |  |  |
| 1 | Tủ sấy | cái | 0.3 | 500 | 10 |
| 2 | Tủ lạnh lưu mẫu | cái | 0.16 | 500 | 8 |
| 3 | Cân phân tích | cái | 0.6 | 500 | 5 |
| 4 | Bộ lọc hút chân không | bộ | 0.45 | 500 | 5 |
|  | Máy phân tích quang phổ UV-VIS | bộ |  | 500 | 10 |
| 5 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 6 | Điều hòa nhiệt độ | cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 7 | Điện năng | kw |  |  |  |
| 2NT19 | Photphat (PO43-) |  | 0 |  |  |
| 1 | Tủ sấy | cái | 0.3 | 500 | 10 |
| 2 | Tủ lạnh lưu mẫu | cái | 0.16 | 500 | 8 |
| 3 | Cân phân tích | cái | 0.6 | 500 | 5 |
| 4 | Máy phân tích quang phổ UV-VIS | bộ | 0.55 | 500 | 10 |
| 5 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 6 | Điều hòa nhiệt độ | cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 7 | Điện năng | kw |  |  |  |
| 2NT20 | Florua (F-) |  | EMAMethod |  |  |
| 1 | Tủ sấy | Cái | 0.3 | 500 | 10 |
| 2 | Tủ lạnh lưu mẫu | Cái | 0.16 | 500 | 8 |
| 3 | Tủ lưu hóa chất | Cái | 0.16 | 500 | 5 |
|  | Bộ lọc hút chân không | bộ |  | 500 | 5 |
| 4 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 5 | Cân phân tích | Cái | 0.6 | 500 | 5 |
|  | Máy phân tích quang phổ UV-VIS |  |  | 500 | 10 |
| 6 | Máy phân tích sắc ký GC | bộ | 5 | 500 | 10 |
| 7 | Bể siêu âm | Cái | 1.1 | 500 | 5 |
| 8 | Máy đo EC | bộ | 0.1 | 500 | 5 |
| 9 | Máy đo pH | bộ | 0.1 | 500 | 5 |
| 10 | Máy đo nhiệt độ | bộ | 0.1 | 500 | 5 |
| 11 | Điều hòa nhiệt độ | Cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 12 | Điện năng | Kw |  |  |  |
| 2NT21 | Clorua (CI-) |  | 0 |  |  |
| 1 | Tủ sấy | cái | 0.3 | 500 | 10 |
| 2 | Tủ lạnh lưu mẫu | cái | 0.16 | 500 | 8 |
| 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0.16 | 500 | 5 |
| 4 | Cân phân tích | cái | 0.6 | 500 | 5 |
| 5 | Máy phân tích quang phổ UV-VIS | bộ | 0.55 | 500 | 10 |
| 6 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 7 | Điều hòa nhiệt độ | cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 8 | Điện năng | kw |  |  |  |
| 2NT22 | CIo dư (Cl2) |  | Theo 2NM7b |  |  |
| 1 | Tủ sấy | cái | 0.3 | 500 | 10 |
| 2 | Tủ lạnh lưu mẫu | cái | 0.16 | 500 | 8 |
|  | Tủ lưu hóa chất |  |  | 500 | 5 |
| 3 | Cân phân tích | cái | 0.6 | 500 | 5 |
| 4 | Máy phân tích quang phổ UV-VIS | bộ | 0.55 | 500 | 10 |
| 5 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 6 | Điều hòa nhiệt độ | cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 7 | Điện năng | kw |  |  |  |
| 2NT23 | Kim loại nặng Pd, Cd |  | 0 |  |  |
| 1 | Tủ hút | cái | 0.1 | 500 | 5 |
| 2 | Tủ sấy | cái | 0.3 | 500 | 10 |
| 3 | Lò vi sóng | cái | 0.1 | 500 | 5 |
| 4 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2.3 | 500 | 5 |
| 5 | Cân phân tích | cái | 0.6 | 500 | 5 |
| 6 | Máy phân tích quang phổ AAS | bộ | 3 | 500 | 10 |
| 7 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 8 | Điều hòa nhiệt độ | cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 9 | Điện năng | kw |  |  |  |
| 2NT24 | Kim loại nặng (Hg, As) |  | 0 |  |  |
| 1 | Tủ hút | cái | 0.1 | 500 | 5 |
| 2 | Tủ sấy | cái | 0.3 | 500 | 10 |
| 3 | Lò vi sóng | cái | 0.1 | 500 | 5 |
| 4 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2.3 | 500 | 5 |
| 5 | Cân phân tích | cái | 0.6 | 500 | 5 |
| 6 | Máy phân tích quang phổ AAS | bộ | 3 | 500 | 10 |
| 7 | Bộ phân tích thủy ngân và asen FIAS | bộ | 0.6 | 500 | 10 |
| 8 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 9 | Điều hòa nhiệt độ | cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 10 | Điện năng | kw |  |  |  |
| 2NT25 | Kim loại Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Ni |  | 0 |  |  |
| 1 | Tủ hút | cái | 0.1 | 500 | 5 |
| 2 | Tủ sấy | cái | 0.3 | 500 | 10 |
| 3 | Lò vi sóng | cái | 0.1 | 500 | 5 |
| 4 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2.3 | 500 | 5 |
| 5 | Cân phân tích | cái | 0.6 | 500 | 5 |
| 6 | Máy phân tích quang phổ AAS | bộ | 3 | 500 | 10 |
| 7 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 8 | Điều hòa nhiệt độ | cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 9 | Điện năng | kw |  |  |  |
| 2NT26 | Phenol |  | 0 |  |  |
| 1 | Tủ hút | Cái | 0.1 | 500 | 5 |
| 2 | Tủ sấy | Cái | 0.3 | 500 | 10 |
|  | Tủ lạnh lưu mẫu | Cái |  | 500 | 8 |
|  | Tủ lưu hóa chất | Cái |  | 500 | 5 |
| 3 | Cân phân tích | Cái | 0.6 | 500 | 5 |
|  | Máy phân tích quang phổ UV-VIS | bộ |  | 500 | 10 |
| 5 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 6 | Điều hòa nhiệt độ | Cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 7 | Điện năng | Kw |  |  |  |
| 2NT27 | Chất hoạt động bề mặt |  | Theo 2NM9 |  |  |
| 1 | Tủ sấy | cái | 0.1 | 500 | 10 |
| 2 | Tủ lạnh lưu mẫu | cái | 0.16 | 500 | 8 |
| 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0.16 | 500 | 5 |
| 4 | Cân phân tích | cái | 0.6 | 500 | 5 |
| 5 | Máy quang phổ UV-1601 | bộ | 0.55 | 500 | 10 |
|  | Máy phân tích quang phổ UV-VIS | bộ |  | 500 | 10 |
| 6 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 500 | 5 |
| 7 | Điều hòa nhiệt độ | cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 8 | Điện năng | kw |  |  |  |
| 2NT28 | Hóa chất BVTV nhóm Clo hữu cơ: (Aldrin+Dieldrin, BHC, DDT, Heptachlor &HeptachIorepoxide) |  |  |  |  |
| 1 | Tủ sấy | Cái | 0.3 | 500 | 10 |
| 2 | Cân phân tích | Cái | 0.6 | 500 | 5 |
| 3 | Bộ Soxlel | bộ | 0.6 | 500 | 5 |
| 4 | Máy cất cô chân không | bộ | 0.45 | 500 | 5 |
| 5 | Bộ cất quay chân không | bộ | 0.45 | 500 | 5 |
| 6 | Bể ổn định nhiệt | Cái | 1.1 | 500 | 5 |
| 7 | Bể siêu âm | Cái | 1.1 | 500 | 5 |
| 8 | Bơm chân không | bộ | 0.37 | 500 | 5 |
| 9 | Máy phân tích sắc ký GC | bộ | 3 | 500 | 10 |
| 10 | Điều hòa nhiệt độ | Cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 11 | Máy cô nitơ | bộ | 0.3 | 500 | 5 |
| 12 | Điện năng | Kw |  |  |  |
| 2NT29 | Hóa chất BVTV nhóm phot pho hữu cơ |  | Như 2NT28 |  |  |
| 2NT30 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid |  | Như 2NT28 |  |  |
| 2NT31 | Dầu mỡ Động thực vật |  | Như 2NT11 |  |  |
| 2NT32 | Shalmonella |  | Như 2NT10 |  |  |
| 2NT33 | Shigella |  | Như 2NT10 |  |  |
| VI | KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP |  |  |  |  |
| 2KT6 | Khí Cacbon monooxit (CO) |  |  |  |  |
| 1 | Bộ máy tính và máy in | bộ | 0.4 | 500 | 5 |
| 2 | Điều hòa nhiệt độ | cái | 2.2 | 500 | 5 |
| 3 | Điện năng | kw |  | 500 |  |
| 2KT6,7,8,9 | Khí NOx, NO, NO2, SO2 |  | Như mục |  |  |
| 2KT10a | Bụi tổng số (PM) |  |  |  |  |
| 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 500 | 10 |
| 2 | Bơm chân không | cái | 1 | 500 | 5 |
| 3 | Cân phân tích | cái | 0,6 | 500 | 5 |
| 4 | Điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 500 | 5 |
| 5 | Điện năng | kw |  |  |  |
| 2KT12a | Pb, Cd |  |  |  |  |
| 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 500 | 5 |
| 2 | Tủ sấy | cái | 0,1 | 500 | 10 |
| 3 | Lò vi sóng | cái | 0,1 | 500 | 5 |
| 4 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2,3 | 500 | 5 |
| 5 | Cân phân tích | cái | 0,6 | 500 | 5 |
| 6 | Máy phân tích quang phổ AAS | bộ | 3,0 | 500 | 10 |
| 7 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 500 | 5 |
| 8 | Điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 500 | 5 |
| 9 | Điện năng | kw |  |  |  |
| 2KT12b | As, Sb, Se |  |  |  |  |
| 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 500 | 5 |
| 2 | Tủ sấy | cái | 0,1 | 500 | 10 |
| 3 | Lò vi sóng | cái | 0,1 | 500 | 5 |
| 4 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2,3 | 500 | 5 |
| 5 | Cân phân tích | cái | 0,6 | 500 | 5 |
| 6 | Máy phân tích quang phổ AAS | bộ | 3,0 | 500 | 10 |
| 7 | Bộ phân tích thủy ngân và asen FIAS | bộ | 0,6 | 500 | 10 |
| 8 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 500 | 5 |
| 9 | Điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 500 | 5 |
| 10 | Điện năng | kw |  |  |  |
| 2KT12c | Cu, Cr, Ni, Mn, Zn |  |  |  |  |
| 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 500 | 5 |
| 2 | Tủ sấy | cái | 0,1 | 500 | 10 |
| 3 | Lò vi sóng | cái | 0,1 | 500 | 5 |
| 4 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2,3 | 500 | 5 |
| 5 | Cân phân tích | cái | 0,6 | 500 | 5 |
| 6 | Máy phân tích quang phổ AAS | bộ | 3,0 | 500 | 10 |
| 7 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 500 | 5 |
| 8 | Điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 500 | 5 |
| 9 | Điện năng | kw |  |  |  |
| VII | PHÓNG XẠ |  |  |  |  |
| 2PX5b | Tổng hoạt độ Beta và tổng hoạt độ Anpha trong mẫu nước (02 thông số) |  |  |  |  |
| 1 | Máy đếm phổ Anpha, beta phông thấp | Bộ | 1,5 | 500 | 5 |
| 2 | Tủ sấy | cái |  | 500 | 10 |
| 3 | Lò nung | Cái | 1,5 | 500 | 10 |
| 4 | Điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 500 | 5 |
| 5 | Điện năng | kw | 2,5 |  |  |

PHỤ LỤC 03a

ĐƠN GIÁ QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - VÙNG I
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2017 của UBND Thành phố Hà Nội)

1. Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT.

2. Danh mục địa bàn vùng I, vùng II ban hành kèm theo Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ gồm:

2.1. Vùng I, gồm các địa bàn:

- Các quận và các huyện Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Thường Tín, Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Oai, Mê Linh, Chương Mỹ và thị xã Sơn Tây thuộc thành phố Hà Nội;

2.2. Vùng II, gồm các địa bàn:

- Các huyện còn lại thuộc thành phố Hà Nội;

3. Đối tượng áp dụng đơn giá quan trắc và phân tích môi trường

- Đơn giá sản phẩm áp dụng cho đơn vị không sử dụng ngân sách, đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo 100% kinh phí hoạt động.

- Đối với đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, để phù hợp với lộ trình tính giá Nhà nước quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015, thì:

+ Áp dụng đơn giá sản phẩm sau khi trừ chi phí nhân công, thiết bị, chi phí chung, lãi định mức trong năm 2016, 2017.

+ Áp dụng đơn giá sản phẩm sau khi trừ chi phí thiết bị, lãi định mức trong năm 2018, 2019.

+ Áp dụng đơn giá sản phẩm đầy đủ từ năm 2020 trở đi.

4. Riêng chi phí cho việc đi lại, vận chuyển từ đơn vị quan trắc đến địa bàn quan trắc và trở về sau khi kết thúc công việc (nếu có) sẽ tính riêng trong từng thiết kế kỹ thuật - dự toán cho từng công việc cụ thể, không tính toán trong định mức, đơn giá quan trắc, phân tích môi trường.

Đơn vị tính: đồng/thông số

| STT | Mã hiệu | Thông số phân tích | Phương pháp phân tích | Chi phí nhân công | Chi phí dụng cụ | Chi phí vật liệu | Chi phí thiết bị | Chi phí trực tiếp | Chi phí chung 10% | Lợi nhuận định mức 4,5% | Đơn giá sản phẩm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Hiện trường | PTN | Hiện trường | PTN | Hiện trường | PTN | Hiện trường | PTN |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=4+.. +11 | 13=12 *10% | 14=(12+13)* 4,5% | 15=12+ 13+14 |
| I |  | MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A |  | Hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KK1 | Nhiệt độ, độ ẩm | QCVN 46:2012 | 20.838 |  | 2.302 |  | 4.309 |  | 487 |  | 27.936 | 2.794 | 1.383 | 32.113 |
| 2 | KK2 | Vận tốc gió, hướng gió | QCVN 46:2012 | 20.838 |  | 2.302 |  | 3.971 |  | 428 |  | 27.539 | 2.754 | 1.363 | 31.656 |
| 3 | KK3 | Áp suất khí quyển | QCVN 46:2012 | 20.838 |  | 2.302 |  | 4.944 |  | 428 |  | 28.511 | 2.851 | 1.411 | 32.774 |
| 4 | KK4a1 | Tổng bụi lơ lửng (TSP) | TCVN 5067:1995 | 49.591 | 26.136 | 3.584 | 467 | 901 | 85.788 | 18.954 | 5.156 | 190.577 | 19.058 | 9.434 | 219.068 |
| 5 | KK4a2 | Pb | TCVN 5067:1995 + TCVN 6152:1995 | 49.591 | 74.387 | 3.584 | 107.704 | 901 | 66.501 | 18.954 | 98.609 | 420.231 | 42.023 | 20.801 | 483.055 |
| 6 | KK4a3 | Bụi PM10, PM2,5 | AS/NZS 3580.9.7.2009 | 49.591 | 26.136 | 3.584 | 467 | 901 | 85.788 | 18.954 | 5.156 | 190.577 | 19.058 | 9.434 | 219.068 |
| 7 | KK5 | CO (TCVN 5972:1995) | TCVN 5972:1995 | 44.398 | 107.448 | 25.588 | 40.843 | 7.016 | 21.531 | 5.447 | 58.243 | 310.513 | 31.051 | 15.370 | 356.935 |
| 8 | KK6 | NO2 | TCVN 6137:2009 | 55.497 | 96.195 | 15.405 | 34.448 | 7.101 | 55.514 | 7.887 | 43.436 | 315.483 | 31.548 | 15.616 | 362.648 |
| 9 | KK7 | SO2 | TCVN 5971:1995 | 55.497 | 103.595 | 15.405 | 34.528 | 10.810 | 274.161 | 7.887 | 39.684 | 541.567 | 54.157 | 26.808 | 622.531 |
| 10 | KK8 | O3 | TCVN 7171:2002 | 82.652 | 115.713 | 99.937 | 384 | 6.931 | 23.996 | 23.321 | 8.754 | 361.688 | 36.169 | 17.904 | 415.760 |
| 11 | KK9 | Amoniac (NH3) | MASA 401 | 73.996 | 96.195 | 14.029 | 18.025 | 8.745 | 76.056 | 7.887 | 39.684 | 334.618 | 33.462 | 16.564 | 384.643 |
| 12 | KK10 | Hydrosunfua (H2S) | MASA 701 | 73.996 | 96.195 | 14.029 | 18.025 | 9.392 | 111.218 | 7.887 | 39.684 | 370.428 | 37.043 | 18.336 | 425.807 |
| 13 | KK11a | Benzen (C6H6) | NIOSH 1501:2003 | 82.652 | 199.929 | 14.361 | 64.805 | 10.051 | 149.819 | 7.887 | 58.243 | 587.749 | 58.775 | 29.094 | 675.617 |
| 14 | KK11b | Toluen (C6H5CH3) | NIOSH 1501:2003 | 82.652 | 199.929 | 14.361 | 64.805 | 10.051 | 149.819 | 7.887 | 58.243 | 587.749 | 58.775 | 29.094 | 675.617 |
| 15 | KK11c | Xylen (C6H4(CH3)2 | NIOSH 1501:2003 | 82.652 | 199.929 | 14.361 | 64.805 | 10.051 | 149.819 | 7.887 | 58.243 | 587.749 | 58.775 | 29.094 | 675.617 |
| 16 | KK11d | Styren (C6H5CHCH2) | NIOSH 1501:2003 | 165.305 | 199.929 | 14.361 | 64.805 | 10.051 | 149.819 | 7.887 | 58.243 | 670.401 | 67.040 | 33.185 | 770.626 |
| 17 | KK12 | Asen (As) | SMEWW 3113B:2012 | 51.658 | 51.244 | 3.722 | 3.722 | 918 | 56.816 | 18.954 | 5.156 | 192.189 | 19.219 | 9.513 | 220.921 |
| 18 | KK13 | Cadimi (Cd) | TCVN 8246:2009 | 51.658 | 51.244 | 3.722 | 3.722 | 918 | 56.816 | 18.954 | 5.156 | 192.189 | 19.219 | 9.513 | 220.921 |
| 19 | KK14 | Formaldehyt | NIOSH 2541:1994 | 51.658 | 199.929 | 14.361 | 14.361 | 10.051 | 149.819 | 7.887 | 58.243 | 506.310 | 50.631 | 25.062 | 582.003 |
| 20 | KK15 | Phenol | NIOSH 2546:1994 | 51.658 | 199.929 | 14.361 | 14.361 | 10.051 | 149.819 | 7.887 | 58.243 | 506.310 | 50.631 | 25.062 | 582.003 |
| 21 | KK16 | Tetracloetylen | NIOSH 1003:2003 | 51.658 | 199.929 | 14.361 | 14.361 | 10.051 | 149.819 | 7.887 | 58.243 | 506.310 | 50.631 | 25.062 | 582.003 |
| 22 | KK17 | vinyclorua | NIOSH 1007:1004 | 51.658 | 199.929 | 14.361 | 14.361 | 10.051 | 149.819 | 7.887 | 58.243 | 506.310 | 50.631 | 25.062 | 582.003 |
| 23 | KK18 | Hydroflorua (HF) | NIOSH 7903:2003 | 46.248 | 96.195 | 13.906 | 13.906 | 8.067 | 100.080 | 7.887 | 25.485 | 311.773 | 31.177 | 15.433 | 358.383 |
| B | TIẾNG ỒN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Tiếng ồn giao thông |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | TO1 | Mức ồn trung bình (LAeq); Mức ồn cực đại (LAmax) | TCVN 7878-1:2008 + TCVN 7878-2:2010 | 26.394 | 36.998 | 285 | 253 | 8.462 | 23.996 | 1.681 | 1.165 | 99.234 | 9.923 | 4.912 | 114.070 |
| 25 | TO2 | Cường độ dòng xe | TCVN 7878-1:2008 | 136.963 | 64.747 | 1.157 | 384 | 23.810 | 23.996 |  | 2.033 | 253.089 | 25.309 | 12.528 | 290.926 |
| b | Tiếng ồn Khu công nghiệp và Đô thị |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | TO3 | Mức ồn trung bình (LAeq); ồn cực đại (LAmax); - Mức ồn phân vị (LA50) | TCVN 7878-1:2008 + TCVN 7878-2:2010 | 34.729 | 36.998 | 357 | 253 | 8.462 | 23.996 | 1.708 | 1.165 | 107.669 | 10.767 | 5.330 | 123.765 |
| 27 | TO4 | Mức ồn theo tần số (dải Octa) | TCVN 7878-1:2008 + TCVN 7878-2:2010 | 69.459 | 64.747 | 926 | 384 | 8.462 | 23.996 | 6.827 | 2.033 | 176.832 | 17.683 | 8.753 | 203.268 |
| II |  | NƯỚC MẶT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | NM1 | Nhiệt độ nước, pH | TCVN 6492:2011 | 30.436 |  | 4.472 |  | 11.685 |  | 12.381 |  | 58.974 | 5.897 | 2.919 | 67.791 |
| 2 | NM2 | Oxy hòa tan (DO) | TCVN 7325:2004 | 30.436 |  | 4.858 |  | 28.611 |  | 12.381 |  | 76.286 | 7.629 | 3.776 | 87.690 |
| 3 | NM3 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS). Độ dẫn điện (EC) | SMEWW 2540C; SMEWW 2510B | 30.436 |  | 15.311 |  | 43.604 |  | 12.381 |  | 101.732 | 10.173 | 5.036 | 116.941 |
| 4 | NM4 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | TCVN 6625:2000 | 24.503 | 62.513 | 24.903 | 3.267 | 16.079 | 9.998 | 2.001 | 11.841 | 155.104 | 15.510 | 7.678 | 178.293 |
| 5 | NM5 | Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5); | TCVN 6001-1:2008 | 24.503 | 65.340 | 179 | 118.190 | 16.048 | 25.547 | 2.001 | 17.276 | 269.084 | 26.908 | 13.320 | 309.312 |
| 6 | NM6 | Nhu cầu oxy hóa học (COD) | APHA 5220 | 24.503 | 89.843 | 179 | 27.151 | 16.048 | 46.675 | 2.001 | 34.026 | 240.426 | 24.043 | 11.901 | 276.370 |
| 7 | NM7a | Nitơ amôn (NH4+) | TCVN 6179:1996 | 40.698 | 81.675 | 291 | 36.133 | 26.232 | 86.715 | 3.228 | 21.489 | 296.460 | 29.646 | 14.675 | 340.781 |
| 8 | NM7b | Nitrite (NO2-) | TCVN 6178:1996 | 40.698 | 81.675 | 291 | 43.314 | 26.232 | 82.955 | 3.228 | 20.599 | 298.991 | 29.899 | 14.800 | 343.690 |
| 9 | NM7c | Nitrate (NO3-) | TCVN 6180:1996 | 40.698 | 81.675 | 291 | 44.639 | 26.232 | 24.398 | 3.228 | 20.599 | 241.759 | 24.176 | 11.967 | 277.902 |
| 10 | NM7d | Tổng P | ALPHA 4500-P.B.E | 40.698 | 129.493 | 291 | 58.296 | 26.232 | 37.819 | 3.228 | 38.685 | 334.742 | 33.474 | 16.570 | 384.786 |
| 11 | NM7đ | Tổng N | ALPHA 4500-N | 40.698 | 147.992 | 291 | 66.666 | 26.232 | 88.754 | 3.228 | 42.575 | 416.436 | 41.644 | 20.614 | 478.693 |
| 12 | NM7e | Kim loại nặng (Pb, Cd) | TCVN 6193-1996 và TCVN 6197-2008 | 40.698 | 185.968 | 291 | 103.939 | 26.232 | 69.880 | 3.228 | 64.940 | 495.175 | 49.517 | 24.511 | 569.203 |
| 13 | NM7g1 | Kim loại nặng (As) | TCVN 6626 :2000 | 40.698 | 185.968 | 291 | 76.010 | 26.232 | 56.371 | 3.228 | 68.364 | 457.161 | 45.716 | 22.629 | 525.507 |
| 14 | NM7g2 | Kim loại nặng (Hg) | TCVN 7877 :2008 | 40.698 | 182.617 | 291 | 81.373 | 26.232 | 259.351 | 3.228 | 68.364 | 662.154 | 66.215 | 32.777 | 761.146 |
| 15 | NM7h | Kim loại (Fe, Cu, Zn, Mn, Cr, Ni) | TCVN 6193 và TCVN 6222 - 1996 | 40.698 | 129.493 | 291 | 46.534 | 26.232 | 39.439 | 3.228 | 62.833 | 348.748 | 34.875 | 17.263 | 400.885 |
| 16 | NM7k | Photphat (PO43-) | ALPHA 4500-P.E | 40.698 | 110.994 | 291 | 42.082 | 26.232 | 26.362 | 3.228 | 23.100 | 272.986 | 27.299 | 13.513 | 313.797 |
| 17 | NM7l | Clorua (Cl-) | TCVN 6194-1- 1996 | 40.698 | 69.459 | 291 | 17.973 | 26.232 | 69.661 | 3.228 | 28.766 | 256.306 | 25.631 | 12.687 | 294.624 |
| 18 | NM7m | Florua (F-) | APPHA 4500-F | 40.698 | 92.495 | 291 | 42.150 | 26.232 | 128.817 | 3.228 | 66.708 | 400.619 | 40.062 | 19.831 | 460.511 |
| 19 | NM7n | Crom (VI) | TCVN 7939:2008 | 40.698 | 92.495 | 291 | 42.150 | 26.232 | 139.948 | 3.228 | 22.463 | 367.505 | 36.750 | 18.191 | 422.447 |
| 20 | NM8 | Tổng Dầu mỡ | ASTM D3650 - 1993 | 34.241 | 185.968 | 322 | 50.471 | 29.515 | 113.187 | 2.001 | 76.023 | 491.728 | 49.173 | 24.341 | 565.241 |
| 21 | NM9a | Coliform | TCVN 6167 -1-1996. TCVN 6167 -2-1996 | 30.995 | 147.992 | 179 | 4.785 | 14.333 | 537.892 | 2.001 | 42.797 | 780.975 | 78.097 | 38.658 | 897.731 |
| 22 | NM9b | E.Coli | TCVN 6167-1-1996. TCVN 6167 -2-1996 | 30.995 | 147.992 | 179 | 4.785 | 14.333 | 537.892 | 2.001 | 42.797 | 780.975 | 78.097 | 38.658 | 897.731 |
| 23 | NM10 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ: (Aldrin, Dieldrin, BHC, DDT, Heptachlor &Heptachlorepoxide) | EPA 8270D | 34.241 | 413.262 | 210 | 206.664 | 15.445 | 941.552 | 828 | 139.423 | 1.751.624 | 175.162 | 86.705 | 2.013.492 |
| 24 | NM11 | Thuốc BVTV nhóm Phot pho hữu cơ | EPA 8141B:2007 | 34.241 | 413.262 | 210 | 206.664 | 15.445 | 943.250 | 828 | 139.423 | 1.753.323 | 175.332 | 86.789 | 2.015.445 |
| 25 | NM12 | Xyanua (CN-) | APPHA 4500-F | 30.995 | 110.994 | 2.898 | 51.139 | 25.548 | 96.066 | 4.130 | 36.375 | 358.145 | 35.815 | 17.728 | 411.688 |
| 26 | NM13 | Chất hoạt động bề mặt | TCVN 6622:2000 | 34.241 | 206.631 | 322 | 51.785 | 29.515 | 286.413 | 3.228 | 77.953 | 690.088 | 69.009 | 34.159 | 793.256 |
| 27 | NM14 | Phenol | TCVN 6216-1996 | 40.698 | 206.631 | 322 | 68.008 | 29.515 | 389.180 | 3.228 | 136.581 | 874.163 | 87.416 | 43.271 | 1.004.850 |
| 28 | NM15 | Phân tích đồng thời các kim loại | TCVN 6665:2011 | 40.698 | 206.631 | 322 | 15.494 | 29.515 | 341.255 | 3.228 | 83.848 | 720.990 | 72.099 | 35.689 | 828.778 |
| 29 | NM16 | Hóa chất trừ cỏ | EPA 8151A:2007 | 34.241 | 34.241 | 236 | 207.770 | 123.767 | 305.242 | 828 | 139.423 | 845.747 | 84.575 | 41.864 | 972.186 |
| 30 | NM17 | Crom (III) | TCVN 7939:2008 + TCVN 6222:1996 | 46.248 | 46.248 | 291 | 93.168 | 52.586 | 179.387 | 3.228 | 85.296 | 506.450 | 50.645 | 25.069 | 582.165 |
| 31 | NM18 | Hóa chất BVTV Pyrethroid | EPA 614 | 34.241 | 684.813 | 236 | 207.905 | 15.495 | 939.971 | 828 | 139.423 | 2.022.913 | 202.291 | 100.134 | 2.325.338 |
| III | ĐẤT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đ1a1 | Chì (Pb) | (TCVN 5989-1995) | 51.658 | 165.305 | 488 | 72.740 | 13.394 | 69.880 | 5.073 | 87.296 | 465.833 | 46.583 | 23.059 | 535.475 |
| 2 | Đ1a2 | Cadimi (Cd) | (TCVN 5990-1995) | 51.658 | 165.305 | 488 | 72.740 | 13.394 | 69.880 | 5.073 | 87.296 | 465.833 | 46.583 | 23.059 | 535.475 |
| 3 | Đ1b | Asen (As) | (TCVN 6626 :2000) | 51.658 | 165.305 | 488 | 80.695 | 13.394 | 56.370 | 5.073 | 114.776 | 487.759 | 48.776 | 24.144 | 560.679 |
| 4 | Đ1c1 | Đồng (Cu) | TCVN 6193 và TCVN 6222-1996 | 51.658 | 129.493 | 488 | 80.695 | 13.394 | 39.439 | 5.073 | 86.598 | 406.838 | 40.684 | 20.138 | 467.661 |
| 5 | Đ1c2 | Kẽm (Zn) | TCVN 6193 và TCVN 6222-1996 | 51.658 | 129.493 | 488 | 80.695 | 13.394 | 39.439 | 5.073 | 86.598 | 406.838 | 40.684 | 20.138 | 467.661 |
| 6 | Đ2 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ | TCVN 8061:2009 | 61.989 | 456.542 | 510 | 200.850 | 19.784 | 941.663 | 5.073 | 121.178 | 1.807.590 | 180.759 | 89.476 | 2.077.825 |
| IV | NƯỚC DƯỚI ĐẤT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | NN1 | pH | TCVN 6492:2011 | 40.698 |  | 4.556 |  | 7.550 |  | 3.272 |  | 56.075 | 5.608 | 2.776 | 64.458 |
| 2 | NN2 | Oxy hòa tan (DO) | TCVN 7325:2004 | 40.698 |  | 4.858 |  | 28.611 |  | 3.272 |  | 77.438 | 7.744 | 3.833 | 89.015 |
| 3 | NN3 | Độ dẫn điện (EC) | APHA 2130.B | 40.698 |  | 15.036 |  | 7.891 |  | 3.272 |  | 66.897 | 6.690 | 3.311 | 76.898 |
| 4 | NN4 | Lấy mẫu, phân tích đồng thời: Nhiệt độ, pH, Oxy hòa tan (DO), Độ đục, Độ dẫn điện (EC), Thế Oxy hóa khử (ORP),Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | đo nhanh bằng máy | 144.642 |  | 24.833 |  | 44.132 |  | 3.272 |  | 216.877 | 21.688 | 10.735 | 249.301 |
| 5 | NN5a | Chất rắn lơ lửng (SS) | TCVN 6625:2000 | 19.602 | 73.508 | 210 | 3.607 | 8.319 | 11.269 | 828 | 17.672 | 135.014 | 13.501 | 6.683 | 155.199 |
| 6 | NN5b | Chất rắn tổng số (TS) | SMEWW 2540:2012 | 19.602 | 69.459 | 210 | 3.607 | 8.319 | 11.269 | 828 | 17.672 | 130.965 | 13.097 | 6.483 | 150.545 |
| 7 | NN6 | Độ cứng tổng số theo CaCO3 | APHA 2340.C | 19.602 | 69.459 | 210 | 15.009 | 8.319 | 186.129 | 828 | 20.018 | 319.573 | 31.957 | 15.819 | 367.350 |
| 8 | NN7a | COD (KMnO4) | TCVN 6187:1996 | 44.398 | 69.459 | 303 | 27.091 | 16.599 | 42.769 | 2.055 | 35.748 | 238.421 | 23.842 | 11.802 | 274.065 |
| 9 | NN7b | Nitơ amôn (NH4+) | TCVN 6179-1996 | 44.398 | 81.675 | 303 | 36.219 | 16.599 | 86.715 | 2.055 | 25.039 | 293.003 | 29.300 | 14.504 | 336.807 |
| 10 | NN7c | Nitrit (NO2-) | TCVN 6178-1996 | 44.398 | 81.675 | 303 | 43.440 | 16.599 | 91.376 | 2.055 | 21.838 | 301.683 | 30.168 | 14.933 | 346.785 |
| 11 | NN7d | Nitrat (NO3-) | TCVN 6180-1996 | 44.398 | 81.675 | 303 | 44.889 | 16.599 | 28.673 | 2.055 | 21.838 | 240.429 | 24.043 | 11.901 | 276.374 |
| 12 | NN7đ | Sulphat (SO42-) | TCVN 6200-1996 | 44.398 | 81.675 | 303 | 36.714 | 16.599 | 29.758 | 2.055 | 24.244 | 235.745 | 23.575 | 11.669 | 270.989 |
| 13 | NN7e | Florua (F-) | APPHA 4500-F | 44.398 | 92.495 | 303 | 42.266 | 16.599 | 119.184 | 2.055 | 68.855 | 386.153 | 38.615 | 19.115 | 443.883 |
| 14 | NN7f | Photphat (PO43-) | TCVN 6202-1996 | 44.398 | 92.495 | 303 | 42.208 | 16.599 | 26.362 | 2.055 | 28.188 | 252.606 | 25.261 | 12.504 | 290.371 |
| 15 | NN7i | Crom (VI) (Cr6+) | TCVN 7939:2008 | 44.398 | 92.495 | 303 | 42.266 | 16.599 | 139.948 | 2.055 | 21.838 | 359.901 | 35.990 | 17.815 | 413.707 |
| 16 | NN7l | Clorua (Cl-) | TCVN 6194-1-1996 | 44.398 | 69.459 | 303 | 21.133 | 16.599 | 69.661 | 2.055 | 37.946 | 261.552 | 26.155 | 12.947 | 300.653 |
| 17 | NN7m | Chì (Pb), Cadimi (Cd) | TCVN 6193-1996 và TCVN 6197-2008 | 44.398 | 185.968 | 303 | 104.175 | 16.599 | 71.789 | 2.055 | 80.006 | 505.292 | 50.529 | 25.012 | 580.833 |
| 18 | NN7n1 | Asen (As), Selen (Se) | TCVN 6626 :2000 | 44.398 | 185.968 | 303 | 72.604 | 16.599 | 63.320 | 2.055 | 122.374 | 507.619 | 50.762 | 25.127 | 583.508 |
| 19 | NN7n2 | Thủy ngân (Hg) | TCVN 7877:2008 | 44.398 | 185.968 | 303 | 78.104 | 16.599 | 267.378 | 2.055 | 122.374 | 717.177 | 71.718 | 35.500 | 824.395 |
| 20 | NN7p | Kim loại (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn) | TCVN 6193 và TCVN 6222 - 1996 | 44.398 | 120.244 | 303 | 46.876 | 16.599 | 33.712 | 2.055 | 89.701 | 353.887 | 35.389 | 17.517 | 406.793 |
| 21 | NN7q | Phenol | TCVN 6216-1996 | 44.398 | 184.990 | 303 | 71.805 | 16.599 | 389.139 | 2.055 | 47.501 | 756.790 | 75.679 | 37.461 | 869.930 |
| 22 | NN8 | Cyanua (CN-) | APHA 4500-CN.C | 30.995 | 120.244 | 303 | 51.399 | 16.599 | 94.464 | 2.055 | 59.125 | 375.183 | 37.518 | 18.572 | 431.273 |
| 23 | NN9a | Coliform | TCVN 6167-2-1996 | 30.995 | 147.992 | 303 | 5.177 | 16.599 | 497.794 | 2.055 | 40.972 | 741.887 | 74.189 | 36.723 | 852.799 |
| 24 | NN9b | E.Coli | TCVN 6167-2-1996 | 30.995 | 147.992 | 303 | 5.177 | 16.599 | 497.794 | 2.055 | 40.972 | 741.887 | 74.189 | 36.723 | 852.799 |
| 25 | NN10 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ: (Aldrin+Dieldrin, Benzene hexachloride BHC, Dichloro Diphenyl Trichloroethane DDT, Heptachlor & Heptachlorepoxide | EPA 8270D | 30.995 | 406.979 | 303 | 207.261 | 16.599 | 941.592 | 828 | 156.571 | 1.761.127 | 176.113 | 87.176 | 2.024.415 |
| 26 | NN11 | Thuốc BVTV nhóm Photpho hữu cơ | EPA 8141B:2007 | 30.995 | 454.588 | 303 | 207.261 | 16.599 | 939.871 | 828 | 156.571 | 1.807.015 | 180.701 | 89.447 | 2.077.163 |
| 27 | NN12 | Phân tích đồng thời các kim loại | TCVN 6665:2011 | 44.398 | 205.444 | 303 | 15.708 | 16.599 | 341.214 | 828 | 111.149 | 735.642 | 73.564 | 36.414 | 845.620 |
| 28 | NN13 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid | EPA 614 | 30.995 | 684.813 | 410 | 207.905 | 127.767 | 939.971 | 828 | 156.571 | 2.149.261 | 214.926 | 106.388 | 2.470.575 |
| V | NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | NT1 | Nhiệt độ | SMEWW 2550B:2012 | 49.005 |  | 1.138 |  | 16.143 |  | 993 |  | 67.280 | 6.728 | 3.330 | 77.338 |
| 2 | NT2 | pH | TCVN 6492:2011 | 49.005 |  | 1.138 |  | 10.144 |  | 993 |  | 61.280 | 6.128 | 3.033 | 70.442 |
| 3 | NT3 | TDS, Độ màu | SMEWW2540C:2012 | 40.838 |  | 4.644 |  | 17.689 |  | 12.174 |  | 75.344 | 7.534 | 3.730 | 86.608 |
| 4 | NT4 | Oxy hòa tan (DO) | TCVN 7325:2004 | 36.523 |  | 4.904 |  | 28.611 |  | 993 |  | 71.031 | 7.103 | 3.516 | 81.650 |
| 5 | NT5 | Độ đục | TCVN 6184:2008 | 46.248 |  | 5.452 |  | 31.144 |  | 993 |  | 83.837 | 8.384 | 4.150 | 96.370 |
| 6 | NT6 | Độ dẫn điện (EC) | APHA 2130.B | 36.523 |  | 4.827 |  | 52.773 |  | 993 |  | 95.117 | 9.512 | 4.708 | 109.337 |
| 7 | NT7 | Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) | TCVN 6001-1:2008 | 40.838 | 84.942 | 4.614 | 64.189 | 9.109 | 26.583 | 682 | 14.476 | 245.433 | 24.543 | 12.149 | 282.126 |
| 8 | NT8 | Nhu cầu oxy hóa học (COD) | APHA 5220 | 40.838 | 84.942 | 4.644 | 27.006 | 26.776 | 52.799 | 682 | 34.551 | 272.238 | 27.224 | 13.476 | 312.937 |
| 9 | NT9 | Chất rắn lơ lửng (SS) | TCVN 6625:2000 | 46.248 | 76.775 | 5.074 | 2.797 | 31.401 | 10.687 | 682 | 15.070 | 188.734 | 18.873 | 9.342 | 216.949 |
| 10 | NT10 | Coliform | TCVN 6167-2-1996 | 46.248 | 157.242 | 4.689 | 4.602 | 25.776 | 427.894 | 682 | 44.543 | 711.676 | 71.168 | 35.228 | 818.072 |
| 11 | NT11 | Tổng Dầu, mỡ khoáng | TCVN 5070:1995 | 51.658 | 206.631 | 5.745 | 51.957 | 25.776 | 113.228 | 682 | 91.974 | 547.651 | 54.765 | 27.109 | 629.525 |
| 12 | NT12 | Cyanua (CN-) | APHA 4500-CN.C | 46.248 | 114.694 | 4.621 | 51.308 | 27.376 | 101.861 | 682 | 57.757 | 404.548 | 40.455 | 20.025 | 465.028 |
| 13 | NT13 | Tổng N | ALPHA 4500-P.B.E | 46.248 | 114.694 | 4.644 | 57.331 | 26.467 | 48.697 | 682 | 42.496 | 341.259 | 34.126 | 16.892 | 392.277 |
| 14 | NT14 | Tổng P | ALPHA 4500-N | 46.248 | 114.694 | 4.644 | 66.863 | 26.467 | 118.768 | 682 | 43.268 | 421.634 | 42.163 | 20.871 | 484.669 |
| 15 | NT15 | Nitơ amôn (NH4+) | TCVN 6179-1996 | 46.248 | 84.942 | 4.644 | 36.162 | 26.467 | 87.902 | 682 | 23.161 | 310.208 | 31.021 | 15.355 | 356.584 |
| 16 | NT16 | Crom (VI) | TCVN 7939:2008 | 46.248 | 96.195 | 4.644 | 42.151 | 26.467 | 147.169 | 682 | 22.978 | 386.534 | 38.653 | 19.133 | 444.320 |
| 17 | NT17 | Nitrate (NO3) | TCVN 6180-1996 | 46.248 | 84.942 | 4.644 | 17.381 | 26.467 | 36.351 | 682 | 21.438 | 238.152 | 23.815 | 11.789 | 273.756 |
| 18 | NT18 | Sulphat (SO42) | TCVN 6200-1996 | 46.248 | 92.495 | 4.644 | 36.612 | 26.467 | 235.143 | 682 | 21.510 | 463.802 | 46.380 | 22.958 | 533.140 |
| 19 | NT19 | Photphat (PO43-) | TCVN 6202-1996 | 46.248 | 92.495 | 4.644 | 42.151 | 26.467 | 34.289 | 682 | 25.452 | 272.429 | 27.243 | 13.485 | 313.157 |
| 20 | NT20 | Florua (F-) | APPHA 4500-F | 46.248 | 96.195 | 4.644 | 42.151 | 26.467 | 155.530 | 682 | 62.724 | 434.642 | 43.464 | 21.515 | 499.620 |
| 21 | NT21 | Clorua (Cl-) | TCVN 6194-1-1996 | 46.248 | 72.237 | 4.644 | 17.927 | 26.467 | 77.338 | 682 | 32.028 | 277.571 | 27.757 | 13.740 | 319.068 |
| 22 | NT22 | Clo dư (Cl2) | Hach Method 8021 | 46.248 | 184.990 | 4.644 | 20.788 | 26.467 | 123.529 | 682 | 29.450 | 436.799 | 43.680 | 21.622 | 502.101 |
| 23 | NT23 | Kim loại nặng (Pb, Cd) | TCVN 6193-1996 và TCVN 6197-2008 | 46.248 | 185.968 | 4.644 | 72.655 | 26.467 | 69.920 | 682 | 78.413 | 484.997 | 48.500 | 24.007 | 557.504 |
| 24 | NT24a | As | TCVN 6626 :2000 | 46.248 | 205.444 | 4.644 | 103.771 | 26.467 | 113.325 | 682 | 119.646 | 620.227 | 62.023 | 30.701 | 712.951 |
| 25 | KT24b | Hg | TCVN 7877 : 2008 | 46.248 | 205.444 | 4.644 | 103.771 | 26.467 | 259.642 | 682 | 119.646 | 766.544 | 76.654 | 37.944 | 881.142 |
| 26 | NT25 | Kim loại (Ni, Cu. Zn, Mn, Te, Cr) | TCVN 6193 và TCVN 6222 - 1996 | 46.248 | 133.193 | 4.644 | 133.718 | 26.467 | 39.480 | 682 | 76.531 | 460.963 | 46.096 | 22.818 | 529.877 |
| 27 | NT26 | Phenol | TCVN 6216-1996 | 46.248 | 206.631 | 4.621 | 72.188 | 26.467 | 394.839 | 682 | 121.823 | 873.499 | 87.350 | 43.238 | 1.004.087 |
| 28 | NT27 | Chất hoạt động bề mặt | TCVN 6622:2000 | 46.248 | 206.631 | 4.621 | 70.275 | 26.467 | 286.413 | 682 | 79.209 | 720.547 | 72.055 | 35.667 | 828.268 |
| 29 | NT28 | HCBVTV clo hữu cơ | EPA 8270D | 51.658 | 320.278 | 4.614 | 207.091 | 26.467 | 943.291 | 682 | 155.544 | 1.709.625 | 170.963 | 84.626 | 1.965.214 |
| 30 | NT29 | HCBVTV phot pho hữu cơ | EPA 8141B:2007 | 51.658 | 320.278 | 4.614 | 207.091 | 26.467 | 944.689 | 682 | 155.544 | 1.711.023 | 171.102 | 84.696 | 1.966.821 |
| 31 | NT30 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid | EPA 614 | 34.241 | 228.271 | 236 | 206.833 | 123.767 | 939.971 | 682 | 155.544 | 1.689.545 | 168.954 | 83.632 | 1.942.132 |
| 32 | NT31 | Dầu mỡ Động thực vật | TCVN 5070:1995 | 34.241 | 34.241 | 195 | 50.830 | 117.442 | 211.080 | 682 | 91.974 | 540.684 | 54.068 | 26.764 | 621.517 |
| 33 | NT32 | Shalmonella | TCVN 9717:2013 | 30.995 | 30.995 | 195 | 46.998 | 117.391 | 7.741 | 682 | 44.543 | 279.538 | 27.954 | 13.837 | 321.329 |
| 34 | NT33 | Shigella | TCVN 8131:2009 | 30.995 | 30.995 | 195 | 46.998 | 117.391 | 7.741 | 682 | 44.543 | 279.538 | 27.954 | 13.837 | 321.329 |
| VI | KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Các thông số khí tượng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KT1 | Nhiệt độ, độ ẩm | QCVN 46:2012 | 55.497 |  | 4.552 |  | 13.944 |  | 448 |  | 74.441 | 7.444 | 3.685 | 85.569 |
| 2 | KT2 | Vận tốc gió, hướng gió | QCVN 46:2012 | 55.497 |  | 4.552 |  | 13.944 |  | 448 |  | 74.441 | 7.444 | 3.685 | 85.569 |
| 3 | KT3 | Áp suất khí quyển | QCVN 46:2012 | 55.497 |  | 4.552 |  | 10.944 |  | 885 |  | 71.878 | 7.188 | 3.558 | 82.624 |
| b | Các thông số khí thải |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | KT4 | Nhiệt độ | đo trực tiếp bằng máy | 114.136 |  | 28.646 |  | 13.071 |  | 29.700 |  | 185.553 | 18.555 | 9.185 | 213.293 |
| 5 | KT5 | Vận tốc | EPA method 2 | 114.136 |  | 54.120 |  | 13.071 |  | 23.938 |  | 205.265 | 20.526 | 10.161 | 235.952 |
| 6 | KT6 | Khí cacbon monoxit (CO) | Sử dụng thiết bị đo trực tiếp | 154.973 | 147.992 | 57.983 | 418 | 65.808 | 18.996 | 35.994 | 1.165 | 483.330 | 48.333 | 23.925 | 555.587 |
| 7 | KT7 | Khí Nitơ monoxit (NO) | sử dụng thiết bị đo trực tiếp | 154.973 | 92.495 | 49.668 | 418 | 65.808 | 18.996 | 39.674 | 1.165 | 423.197 | 42.320 | 20.948 | 486.465 |
| 8 | KT8 | Khí Nitơ dioxit (NO2) | sử dụng thiết bị đo trực tiếp | 154.973 | 92.495 | 49.668 | 418 | 65.808 | 18.996 | 38.394 | 1.165 | 421.917 | 42.192 | 20.885 | 484.994 |
| 9 | KT9 | Khí NOx | sử dụng thiết bị đo trực tiếp | 154.973 | 92.495 | 57.983 | 418 | 38.573 | 18.996 | 41.114 | 1.165 | 405.717 | 40.572 | 20.083 | 466.372 |
| 10 | KT10 | Khí Lưu huỳnh dioxit (SO2) | sử dụng thiết bị đo trực tiếp | 154.973 | 92.495 | 57.983 | 418 | 65.808 | 18.996 | 86.929 | 1.165 | 478.768 | 47.877 | 23.699 | 550.344 |
| 11 | KT11 | Bụi tổng số (PM) | EPA method 17 | 456.542 | 92.495 | 55.927 | 4.519 | 119.670 | 91.242 | 71.034 | 38.694 | 930.123 | 93.012 | 46.041 | 1.069.176 |
| 12 | KT12 | Cd, Pb | EPA method 29 | 228.271 | 103.315 | 60.407 | 110.462 | 10.840 | 69.880 | 71.034 | 174.918 | 829.128 | 82.913 | 41.042 | 953.082 |
| 13 | KT13 | As, Sb, Se | EPA method 29 | 228.271 | 103.315 | 60.407 | 110.462 | 10.840 | 188.307 | 71.034 | 291.346 | 1.063.982 | 106.398 | 52.667 | 1.223.048 |
| 14 | KT14 | Cu, Cr, Mn, Ni, Zn | EPA method 29 | 228.271 | 103.315 | 60.407 | 46.876 | 10.840 | 39.439 | 71.034 | 194.027 | 754.210 | 75.421 | 37.333 | 866.964 |
| c. | Các đặc tính nguồn thải |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1KT15 | Chiều cao nguồn thải, Đường kính trong miệng ống khói | đo trực tiếp bằng máy | 184.990 |  | 3.308 |  | 1.326 |  | 1.409 |  | 191.033 | 19.103 | 9.456 | 219.593 |
| 16 | 1KT16 | Lưu lượng khí thải | EPA method 2 | 228.271 |  | 44.010 |  | 16.071 |  | 25.207 |  | 313.559 | 31.356 | 15.521 | 360.436 |
| VII |  | PHÓNG XẠ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1PX5b | Tổng hoạt độ Beta và tổng hoạt độ Anpha trong mẫu nước (2 thông số) |  | 826.523 | 228.271 | 680 | 60.242 | 60.242 | 1.534.163 | 277 | 88.292 | 2.798.690 | 279.869 | 138.535 | 3.217.094 |

PHỤ LỤC 03b

ĐƠN GIÁ QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - VÙNG II
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2017 của UBND Thành phố Hà Nội)

1. Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT

2. Danh mục địa bàn vùng I, vùng II ban hành kèm theo Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ gồm:

2.1. Vùng I, gồm các địa bàn:

- Các quận và các huyện Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Thường Tín, Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Oai, Mê Linh, Chương Mỹ và thị xã Sơn Tây thuộc thành phố Hà Nội;

2.2. Vùng II, gồm các địa bàn:

- Các huyện còn lại thuộc thành phố Hà Nội;

3. Đối tượng áp dụng đơn giá quan trắc và phân tích môi trường

- Đơn giá sản phẩm áp dụng cho đơn vị không sử dụng ngân sách, đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo 100% kinh phí hoạt động.

- Đối với đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, để phù hợp với lộ trình tính giá Nhà nước quy định tại Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015, thì:

+ Áp dụng đơn giá sản phẩm sau khi trừ chi phí nhân công, thiết bị, chi phí chung, lãi định mức trong năm 2016, 2017.

+ Áp dụng đơn giá sản phẩm sau khi trừ chi phí thiết bị, lãi định mức trong năm 2018, 2019.

+ Áp dụng đơn giá sản phẩm đầy đủ từ năm 2020 trở đi.

4. Riêng chi phí cho việc đi lại, vận chuyển từ đơn vị quan trắc đến địa bàn quan trắc và trở về sau khi kết thúc công việc (nếu có) sẽ tính riêng trong từng thiết kế kỹ thuật - dự toán cho từng công việc cụ thể, không tính toán trong định mức, đơn giá quan trắc, phân tích môi trường.

Đơn vị tính: đồng/thông số

| STT | Mã hiệu | Thông số phân tích | Phương pháp phân tích | Chi phí nhân công | Chi phí dụng cụ | Chi phí vật liệu | Chi phí thiết bị | Chi phí trực tiếp | Chi phí chung 10% | Lợi nhuận định mức 4,5% | Đơn giá sản phẩm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Hiện trường | PTN | Hiện trường | PTN | Hiện trường | PTN | Hiện trường | PTN |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=4+.. +11 | 13=12 *10% | 14=(12+13)* 4,5% | 15=12+ 13+14 |
| I |  | MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A |  | Hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KK1 | Nhiệt độ, độ ẩm | QCVN 46:2012 | 18.462 |  | 2.302 |  | 4.309 |  | 487 |  | 25.561 | 2.556 | 1.265 | 29.382 |
| 2 | KK2 | Vận tốc gió, hướng gió | QCVN 46:2012 | 18.462 |  | 2.302 |  | 3.971 |  | 428 |  | 25.163 | 2.516 | 1.246 | 28.925 |
| 3 | KK3 | Áp suất khí quyển | QCVN 46:2012 | 18.462 |  | 2.302 |  | 4.944 |  | 428 |  | 26.136 | 2.614 | 1.294 | 30.043 |
| 4 | KK4a1 | Tổng bụi lơ lửng (TSP) | TCVN 5067:1995 | 43.938 | 23.156 | 3.584 | 467 | 901 | 85.788 | 18.954 | 5.156 | 181.944 | 18.194 | 9.006 | 209.145 |
| 5 | KK4a2 | Pb | TCVN 5067:1995 + TCVN 6152:1995 | 43.938 | 65.907 | 3.584 | 107.704 | 901 | 66.501 | 18.954 | 98.609 | 406.097 | 40.160 | 20.102 | 466.809 |
| 6 | KK4a3 | Bụi PM10, PM2,5 | AS/NZS 3580.9.7.2009 | 43.938 | 23.156 | 3.584 | 467 | 901 | 85.788 | 18.954 | 5.156 | 181.944 | 18.194 | 9.006 | 209.145 |
| 7 | KK5 | CO (TCVN 5972:1995) | TCVN 5972:1995 | 39.336 | 95.199 | 25.588 | 40.843 | 7.016 | 21.531 | 5.447 | 58.243 | 293.203 | 29.320 | 14.514 | 337.037 |
| 8 | KK6 | NO2 | TCVN 6137:2009 | 49.170 | 85.229 | 15.408 | 34.448 | 7.101 | 55.514 | 7.887 | 43.436 | 298.190 | 29.819 | 14.760 | 342.769 |
| 9 | KK7 | SO2 | TCVN 5971:1995 | 49.170 | 91.785 | 15.408 | 34.448 | 10.810 | 274.161 | 7.887 | 39.684 | 523.430 | 52.343 | 25.910 | 601.683 |
| 10 | KK8 | O3 | TCVN 7171:2002 | 73.230 | 102..522 | 99.937 | 384 | 6.931 | 23.996 | 23.321 | 8.754 | 339.074 | 33.907 | 16.784 | 389.766 |
| 11 | KK9 | Amoniac (NH3) | MASA 401 | 65.561 | 85.229 | 14.029 | 18.025 | 8.745 | 76.056 | 7.887 | 39.684 | 315.216 | 31.522 | 15.603 | 362.341 |
| 12 | KK10 | Hydrosunfua (H2S) | MASA 701 | 65.561 | 85.229 | 14.029 | 18.025 | 9.392 | 111.218 | 7.887 | 39.684 | 351.026 | 35.103 | 17.376 | 403.504 |
| 13 | KK11a | Benzen (C6H6) | NIOSH 1501:2003 | 73.230 | 177.137 | 14.361 | 64.805 | 10.051 | 149.819 | 7.887 | 58.243 | 555.534 | 55.553 | 27.499 | 638.587 |
| 14 | KK11b | Toluen (C6H5CH3) | NIOSH 1501:2003 | 73.230 | 177.137 | 14.361 | 64.805 | 10.051 | 149.819 | 7.887 | 58.243 | 555.534 | 55.553 | 27.499 | 638.587 |
| 15 | KK11c | Xylen (C6H4(CH3)2 | NIOSH 1501:2003 | 73.230 | 177.137 | 14.361 | 64.805 | 10.051 | 149.819 | 7.887 | 58.243 | 555.534 | 55.553 | 27.499 | 638.587 |
| 16 | KK11d | Styren (C6H5CHCH2) | NIOSH 1501:2003 | 146.460 | 177.137 | 14.361 | 64.805 | 10.051 | 149.819 | 7.887 | 58.243 | 628.764 | 62.876 | 31.124 | 722.764 |
| 17 | KK12 | Asen (As) | SMEWW 3113B:2012 | 45.769 | 45.403 | 3.722 | 3.722 | 918 | 56.816 | 18.954 | 5.156 | 180.458 | 18.046 | 8.933 | 207.437 |
| 18 | KK13 | Cadimi (Cd) | TCVN 8246:2009 | 45.769 | 45.403 | 3.722 | 3.722 | 918 | 56.816 | 18.954 | 5.156 | 180.458 | 18.046 | 8.933 | 207.437 |
| 19 | KK14 | Formaldehyt | NIOSH 2541:1994 | 45.769 | 177.137 | 14.361 | 14.361 | 10.051 | 149.819 | 7.887 | 58.243 | 477.629 | 47.763 | 23.643 | 549.035 |
| 20 | KK15 | Phenol | NIOSH 2546:1994 | 45.769 | 177.137 | 14.361 | 14.361 | 10.051 | 149.819 | 7.887 | 58.243 | 477.629 | 47.763 | 23.643 | 549.035 |
| 21 | KK16 | Tetracloetylen | NIOSH 1003:2003 | 45.769 | 177.137 | 14.361 | 14.361 | 10.051 | 149.819 | 7.887 | 58.243 | 477.629 | 47.763 | 23.643 | 549.035 |
| 22 | KK17 | vinyclorua | NIOSH 1007:1004 | 45.769 | 177.137 | 14.361 | 14.361 | 10.051 | 149.819 | 7.887 | 58.243 | 477.629 | 47.763 | 23.643 | 549.035 |
| 23 | KK18 | Hydroflorua (HF) | NIOSH 7903:2003 | 40.975 | 85.229 | 13.906 | 13.906 | 8.067 | 100.080 | 7.887 | 25.485 | 295.535 | 29.553 | 14.629 | 339.717 |
| B | TIẾNG ỒN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Tiếng ồn giao thông |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | TO1 | Mức ồn trung bình (LAeq); Mức ồn cực đại (LAmax) | TCVN 7878-1:2008 + TCVN 7878-2:2010 | 23.385 | 32.780 | 285 | 253 | 8.462 | 23.996 | 1.681 | 1.165 | 92.007 | 9.201 | 4.554 | 105.763 |
| 25 | TO2 | Cường độ dòng xe | TCVN 7878-1:2008 | 121.349 | 57.366 | 1.157 | 384 | 23.810 | 23.996 |  | 2.033 | 230.094 | 23.009 | 11.390 | 264.493 |
| b | Tiếng ồn Khu công nghiệp và Đô thị |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | TO3 | Mức ồn trung bình (LAeq); ồn cực đại (LAmax); - Mức ồn phân vị (LA50) | TCVN 7878-1:2008 + TCVN 7878-2:2010 | 30.770 | 32.780 | 357 | 253 | 8.462 | 23.996 | 1.708 | 1.165 | 99.492 | 9.949 | 4.925 | 114.366 |
| 27 | TO4 | Mức ồn theo tần số (dải Octa) | TCVN 7878-1:2008 + TCVN 7878-2:2010 | 61.540 | 57.366 | 926 | 384 | 8.462 | 23.996 | 6.827 | 2.033 | 161.533 | 16.153 | 7.996 | 185.682 |
| II |  | NƯỚC MẶT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | NM1 | Nhiệt độ nước, pH | TCVN 6492:2011 | 26.966 |  | 4.472 |  | 11.685 |  | 12.381 |  | 55.505 | 5.550 | 2.747 | 63.803 |
| 2 | NM2 | Oxy hòa tan (DO) | TCVN 7325:2004 | 26.966 |  | 4.858 |  | 28.611 |  | 12.381 |  | 72.816 | 7.282 | 3.604 | 83.702 |
| 3 | NM3 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS). Độ dẫn điện (EC) | SMEWW 2540C; SMEWW 2510B | 26.966 |  | 15.311 |  | 43.604 |  | 12.381 |  | 98.263 | 9.826 | 4.864 | 112.953 |
| 4 | NM4 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | TCVN 6625:2000 | 21.709 | 55.386 | 24.903 | 3.267 | 16.079 | 9.998 | 2.001 | 11.841 | 145.185 | 14.518 | 7.187 | 166.890 |
| 5 | NM5 | Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5); | TCVN 6001-1:2008 | 21.709 | 57.891 | 179 | 118.190 | 16.048 | 25.547 | 2.001 | 17.276 | 258.842 | 25.884 | 12.813 | 297.539 |
| 6 | NM6 | Nhu cầu oxy hóa học (COD) | APHA 5220 | 21.709 | 79.600 | 179 | 27.151 | 16.048 | 46.675 | 2.001 | 34.026 | 227.391 | 22.739 | 11.256 | 261.386 |
| 7 | NM7a | Nitơ amôn (NH4+) | TCVN 6179:1996 | 36.058 | 72.364 | 291 | 36.133 | 26.232 | 86.715 | 3.228 | 21.489 | 282.510 | 28.251 | 13.984 | 324.745 |
| 8 | NM7b | Nitrite (NO2-) | TCVN 6178:1996 | 36.058 | 72.364 | 291 | 43.314 | 26.232 | 82.955 | 3.228 | 20.599 | 285.040 | 28.504 | 14.109 | 327.654 |
| 9 | NM7c | Nitrate (NO3-) | TCVN 6180:1996 | 36.058 | 72.364 | 291 | 44.639 | 26.232 | 24.398 | 3.228 | 20.599 | 227.808 | 22.781 | 11.277 | 261.866 |
| 10 | NM7d | Tổng P | ALPHA 4500-P.B.E | 36.058 | 114.731 | 291 | 58.296 | 26.232 | 37.819 | 3.228 | 38.685 | 315.341 | 31.534 | 15.609 | 362.484 |
| 11 | NM7đ | Tổng N | ALPHA 4500-N | 36.058 | 131.121 | 291 | 66.666 | 26.232 | 88.754 | 3.228 | 42.575 | 394.925 | 39.493 | 19.549 | 453.966 |
| 12 | NM7e | Kim loại nặng (Pb, Cd) | TCVN 6193-1996 và TCVN 6197-2008 | 36.058 | 164.767 | 291 | 103.939 | 26.232 | 69.880 | 3.228 | 64.940 | 469.335 | 46.933 | 23.232 | 539.500 |
| 13 | NM7g1 | Kim loại nặng (As) | TCVN 6626 :2000 | 36.058 | 164.767 | 291 | 76.010 | 26.232 | 56.371 | 3.228 | 68.364 | 431.322 | 43.132 | 21.350 | 495.804 |
| 14 | NM7g2 | Kim loại nặng (Hg) | TCVN 7877 :2008 | 36.058 | 161.799 | 291 | 81.373 | 26.232 | 259.351 | 3.228 | 68.364 | 636.696 | 63.670 | 31.516 | 731.882 |
| 15 | NM7h | Kim loại (Fe, Cu, Zn, Mn, Cr, Ni) | TCVN 6193 và TCVN 6222 - 1996 | 36.058 | 114.731 | 291 | 46.534 | 26.232 | 39.439 | 3.228 | 62.833 | 329.346 | 32.935 | 16.303 | 378.583 |
| 16 | NM7k | Photphat (PO43-) | ALPHA 4500-P.E | 36.058 | 98.341 | 291 | 42.082 | 26.232 | 26.362 | 3.228 | 23.100 | 255.693 | 25.569 | 12.657 | 293.919 |
| 17 | NM7l | Clorua (Cl-) | TCVN 6194-1- 1996 | 36.058 | 61.540 | 291 | 17.973 | 26.232 | 69.661 | 3.228 | 28.766 | 243.748 | 24.375 | 12.066 | 280.188 |
| 18 | NM7m | Florua (F-) | APPHA 4500-F | 36.058 | 81.951 | 291 | 42.150 | 26.232 | 128.817 | 3.228 | 66.708 | 385.435 | 38.543 | 19.079 | 443.057 |
| 19 | NM7n | Crom (VI) | TCVN 7939:2008 | 36.058 | 81.951 | 291 | 42.150 | 26.232 | 139.948 | 3.228 | 22.463 | 352.321 | 35.232 | 17.440 | 404.992 |
| 20 | NM8 | Tổng Dầu mỡ | ASTM D3650 - 1993 | 30.337 | 164.767 | 322 | 50.471 | 29.515 | 113.187 | 2.001 | 76.023 | 466.624 | 46.662 | 23.098 | 536.385 |
| 21 | NM9a | Coliform | TCVN 6167 -1-1996. TCVN 6167 -2-1996 | 27.461 | 131.121 | 179 | 4.785 | 14.333 | 537.892 | 2.001 | 42.797 | 760.570 | 76.057 | 37.648 | 874.276 |
| 22 | NM9b | E.Coli | TCVN 6167-1-1996. TCVN 6167 -2-1996 | 27.461 | 131.121 | 179 | 4.785 | 14.333 | 537.892 | 2.001 | 42.797 | 760.570 | 76.057 | 37.648 | 874.276 |
| 23 | NM10 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ: (Aldrin, Dieldrin, BHC, DDT, Heptachlor &Heptachlorepoxide) | EPA 8270D | 30.337 | 366.150 | 210 | 206.664 | 15.445 | 941.552 | 828 | 139.423 | 1.700.609 | 170.061 | 84.180 | 1.954.850 |
| 24 | NM11 | Thuốc BVTV nhóm Phot pho hữu cơ | EPA 8141B:2007 | 30.337 | 366.150 | 210 | 206.664 | 15.445 | 943.250 | 828 | 139.423 | 1.702.308 | 170.231 | 84.264 | 1.956.803 |
| 25 | NM12 | Xyanua (CN-) | APPHA 4500-F | 27.461 | 98.341 | 2.898 | 51.139 | 25.548 | 96.066 | 4.130 | 36.375 | 341.959 | 34.196 | 16.927 | 393.081 |
| 26 | NM13 | Chất hoạt động bề mặt | TCVN 6622:2000 | 30.337 | 183.075 | 322 | 51.785 | 29.515 | 286.413 | 3.228 | 77.953 | 662.629 | 66.263 | 32.800 | 761.692 |
| 27 | NM14 | Phenol | TCVN 6216-1996 | 36.058 | 183.075 | 322 | 68.008 | 29.515 | 389.180 | 3.228 | 136.581 | 845.967 | 84.597 | 41.875 | 972.439 |
| 28 | NM15 | Phân tích đồng thời các kim loại | TCVN 6665:2011 | 36.058 | 183.075 | 322 | 15.494 | 29.515 | 341.255 | 3.228 | 83.848 | 692.795 | 69.279 | 34.293 | 796.367 |
| 29 | NM16 | Hóa chất trừ cỏ | EPA 8151A:2007 | 30.337 | 30.337 | 236 | 207.770 | 123.767 | 305.242 | 828 | 139.423 | 837.940 | 83.794 | 41.478 | 963.212 |
| 30 | NM17 | Crom (III) | TCVN 7939:2008 + TCVN 6222:1996 | 40.975 | 40.975 | 291 | 93.168 | 52.586 | 179.387 | 3.228 | 85.296 | 495.906 | 49.591 | 24.547 | 570.044 |
| 31 | NM18 | Hóa chất BVTV Pyrethroid | EPA 614 | 30.337 | 606.745 | 236 | 207.905 | 15.495 | 939.971 | 828 | 139.423 | 1.940.940 | 194.094 | 96.077 | 2.231.111 |
| III | ĐẤT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đ1a1 | Chì (Pb) | (TCVN 5989-1995) | 45.769 | 146.460 | 488 | 72.740 | 13.394 | 69.880 | 5.073 | 87.296 | 441.099 | 44.110 | 21.834 | 507.043 |
| 2 | Đ1a2 | Cadimi (Cd) | (TCVN 5990-1995) | 45.769 | 146.460 | 488 | 72.740 | 13.394 | 69.880 | 5.073 | 87.296 | 441.099 | 44.110 | 21.834 | 507.043 |
| 3 | Đ1b | Asen (As) | (TCVN 6626 :2000) | 45.769 | 146.460 | 488 | 80.695 | 13.394 | 56.370 | 5.073 | 114.776 | 463.026 | 46.303 | 22.920 | 532.248 |
| 4 | Đ1c1 | Đồng (Cu) | TCVN 6193 và TCVN 6222-1996 | 45.769 | 114.731 | 488 | 80.695 | 13.394 | 39.439 | 5.073 | 86.598 | 386.187 | 38.619 | 19.116 | 443.922 |
| 5 | Đ1c2 | Kẽm (Zn) | TCVN 6193 và TCVN 6222-1996 | 45.769 | 114.731 | 488 | 80.695 | 13.394 | 39.439 | 5.073 | 86.598 | 386.187 | 38.619 | 19.116 | 443.922 |
| 6 | Đ2 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ | TCVN 8061:2009 | 54.922 | 404.496 | 510 | 200.850 | 19.784 | 941.663 | 5.073 | 121.178 | 1.748.477 | 174.848 | 86.550 | 2.009.875 |
| IV | NƯỚC DƯỚI ĐẤT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | NN1 | pH | TCVN 6492:2011 | 36.058 |  | 4.556 |  | 7.550 |  | 3.272 |  | 51.435 | 5.144 | 2.546 | 59.125 |
| 2 | NN2 | Oxy hòa tan (DO) | TCVN 7325:2004 | 36.058 |  | 4.858 |  | 28.611 |  | 3.272 |  | 72.798 | 7.280 | 3.604 | 83.682 |
| 3 | NN3 | Độ dẫn điện (EC) | APHA 2130.B | 36.058 |  | 15.036 |  | 7.891 |  | 3.272 |  | 62.258 | 6.226 | 3.082 | 71.565 |
| 4 | NN4 | Lấy mẫu, phân tích đồng thời: Nhiệt độ, pH, Oxy hòa tan (DO), Độ đục, Độ dẫn điện (EC), Thế Oxy hóa khử (ORP),Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | đo nhanh bằng máy | 128.152 |  | 24.833 |  | 44.132 |  | 3.272 |  | 200.388 | 20.039 | 9.919 | 230.346 |
| 5 | NN5a | Chất rắn lơ lửng (SS) | TCVN 6625:2000 | 17.367 | 65.128 | 210 | 3.607 | 8.319 | 11.269 | 828 | 17.672 | 124.400 | 12.440 | 6.158 | 142.997 |
| 6 | NN5b | Chất rắn tổng số (TS) | SMEWW 2540:2012 | 17.367 | 61.540 | 210 | 3.607 | 8.319 | 11.269 | 828 | 17.672 | 120.812 | 12.081 | 5.980 | 138.874 |
| 7 | NN6 | Độ cứng tổng số theo CaCO3 | APHA 2340.C | 17.367 | 61.540 | 210 | 15.009 | 8.319 | 186.129 | 828 | 20.018 | 309.421 | 30.942 | 15.316 | 355.679 |
| 8 | NN7a | COD (KMnO4) | TCVN 6187:1996 | 39.336 | 72.364 | 303 | 27.091 | 16.599 | 42.769 | 2.055 | 35.748 | 236.265 | 23.627 | 11.695 | 271.587 |
| 9 | NN7b | Nitơ amôn (NH4+) | TCVN 6179-1996 | 39.336 | 72.364 | 303 | 36.219 | 16.599 | 86.715 | 2.055 | 25.039 | 278.630 | 27.863 | 13.792 | 320.286 |
| 10 | NN7c | Nitrit (NO2-) | TCVN 6178-1996 | 39.336 | 72.364 | 303 | 43.440 | 16.599 | 91.376 | 2.055 | 21.838 | 287.311 | 28.731 | 14.222 | 330.264 |
| 11 | NN7d | Nitrat (NO3-) | TCVN 6180-1996 | 39.336 | 72.364 | 303 | 44.889 | 16.599 | 28.673 | 2.055 | 21.838 | 226.057 | 22.606 | 11.190 | 259.853 |
| 12 | NN7đ | Sulphat (SO42-) | TCVN 6200-1996 | 39.336 | 72.364 | 303 | 36.714 | 16.599 | 29.758 | 2.055 | 24.244 | 221.373 | 22.137 | 10.958 | 254.468 |
| 13 | NN7e | Florua (F-) | APPHA 4500-F | 39.336 | 81.951 | 303 | 42.266 | 16.599 | 119.184 | 2.055 | 68.855 | 370.548 | 37.055 | 18.342 | 425.945 |
| 14 | NN7f | Photphat (PO43-) | TCVN 6202-1996 | 39.336 | 81.951 | 303 | 42.208 | 16.599 | 26.362 | 2.055 | 28.188 | 237.001 | 23.700 | 11.732 | 272.432 |
| 15 | NN7i | Crom (VI) (Cr6+) | TCVN 7939:2008 | 39.336 | 81.951 | 303 | 42.266 | 16.599 | 139.948 | 2.055 | 21.838 | 344.296 | 34.430 | 17.043 | 395.768 |
| 16 | NN7l | Clorua (Cl-) | TCVN 6194-1-1996 | 39.336 | 61.540 | 303 | 21.133 | 16.599 | 69.661 | 2.055 | 37.946 | 248.572 | 24.857 | 12.304 | 285.733 |
| 17 | NN7m | Chì (Pb), Cadimi (Cd) | TCVN 6193-1996 và TCVN 6197-2008 | 39.336 | 164.767 | 303 | 104.175 | 16.599 | 71.789 | 2.055 | 80.006 | 479.030 | 47.903 | 23.712 | 550.645 |
| 18 | NN7n1 | Asen (As), Selen (Se) | TCVN 6626 :2000 | 39.336 | 164.767 | 303 | 72.604 | 16.599 | 63.320 | 2.055 | 122.374 | 481.357 | 48.136 | 23.827 | 553.320 |
| 19 | NN7n2 | Thủy ngân (Hg) | TCVN 7877:2008 | 39.336 | 164.767 | 303 | 78.104 | 16.599 | 267.378 | 2.055 | 122.374 | 690.915 | 69.092 | 34.200 | 794.207 |
| 20 | NN7p | Kim loại (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn) | TCVN 6193 và TCVN 6222 - 1996 | 39.336 | 106.536 | 303 | 46.876 | 16.599 | 33.712 | 2.055 | 89.701 | 335.118 | 33.512 | 16.588 | 385.218 |
| 21 | NN7q | Phenol | TCVN 6216-1996 | 39.336 | 163.901 | 303 | 71.805 | 16.599 | 389.139 | 2.055 | 47.501 | 730.640 | 73.064 | 36.167 | 839.871 |
| 22 | NN8 | Cyanua (CN-) | APHA 4500-CN.C | 27.461 | 106.536 | 303 | 51.399 | 16.599 | 94.464 | 2.055 | 59.125 | 357.942 | 35.794 | 17.718 | 411.454 |
| 23 | NN9a | Coliform | TCVN 6167-2-1996 | 27.461 | 131.121 | 303 | 5.177 | 16.599 | 497.794 | 2.055 | 40.972 | 721.482 | 72.148 | 35.713 | 829.344 |
| 24 | NN9b | E.Coli | TCVN 6167-2-1996 | 27.461 | 131.121 | 303 | 5.177 | 16.599 | 497.794 | 2.055 | 40.972 | 721.482 | 72.148 | 35.713 | 829.344 |
| 25 | NN10 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ: (Aldrin+Dieldrin, Benzene hexachloride BHC, Dichloro Diphenyl Trichloroethane DDT, Heptachlor & Heptachlorepoxide | EPA 8270D | 27.461 | 360.583 | 303 | 207.261 | 16.599 | 941.592 | 828 | 156.571 | 1.711.198 | 171.120 | 84.704 | 1.967.022 |
| 26 | NN11 | Thuốc BVTV nhóm Photpho hữu cơ | EPA 8141B:2007 | 27.461 | 402.765 | 303 | 207.261 | 16.599 | 939.871 | 828 | 156.571 | 1.751.658 | 175.166 | 86.707 | 2.013.531 |
| 27 | NN12 | Phân tích đồng thời các kim loại | TCVN 6665:2011 | 39.336 | 182.023 | 303 | 15.708 | 16.599 | 341.214 | 828 | 111.149 | 707.160 | 70.716 | 35.004 | 812.880 |
| 28 | NN13 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid | EPA 614 | 27.461 | 606.745 | 410 | 207.905 | 127.767 | 939.971 | 828 | 156.571 | 2.067.659 | 206.766 | 102.349 | 2.376.774 |
| V | NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | NT1 | Nhiệt độ | SMEWW 2550B:2012 | 43.418 |  | 1.138 |  | 16.143 |  | 993 |  | 61.693 | 6.169 | 3.054 | 70.916 |
| 2 | NT2 | pH | TCVN 6492:2011 | 43.418 |  | 1.138 |  | 10.144 |  | 903 |  | 55.694 | 5.569 | 2.757 | 64.020 |
| 3 | NT3 | TDS, Độ màu | SMEWW2540C:2012 | 36.182 |  | 4.644 |  | 17.689 |  | 12.174 |  | 70.689 | 7.069 | 3.499 | 81.257 |
| 4 | NT4 | Oxy hòa tan (DO) | TCVN 7325:2004 | 32.360 |  | 4.904 |  | 28.611 |  | 993 |  | 66.867 | 6.687 | 3.310 | 76.864 |
| 5 | NT5 | Độ đục | TCVN 6184:2008 | 40.975 |  | 5.452 |  | 31.144 |  | 993 |  | 78.564 | 7.856 | 3.889 | 90.310 |
| 6 | NT6 | Độ dẫn điện (EC) | APHA 2130.B | 32.360 |  | 4.827 |  | 52.773 |  | 993 |  | 90.953 | 9.095 | 4.502 | 104.551 |
| 7 | NT7 | Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) | TCVN 6001-1:2008 | 36.182 | 75.259 | 4.614 | 64.189 | 9.109 | 26.583 | 682 | 14.476 | 231.095 | 23.109 | 11.439 | 265.643 |
| 8 | NT8 | Nhu cầu oxy hóa học (COD) | APHA 5220 | 36.182 | 75.259 | 4.644 | 27.006 | 26.776 | 52.799 | 682 | 34.551 | 257.899 | 25.790 | 12.766 | 296.455 |
| 9 | NT9 | Chất rắn lơ lửng (SS) | TCVN 6625:2000 | 40.975 | 68.022 | 5.074 | 2.797 | 31.401 | 10.687 | 682 | 15.070 | 174.709 | 17.471 | 8.648 | 200.828 |
| 10 | NT10 | Coliform | TCVN 6167-2-1996 | 40.975 | 139.316 | 4.689 | 4.602 | 25.776 | 427.894 | 682 | 44.543 | 688.478 | 68.848 | 34.080 | 791.406 |
| 11 | NT11 | Tổng Dầu, mỡ khoáng | TCVN 5070:1995 | 45.769 | 183.075 | 5.745 | 51.957 | 25.776 | 113.228 | 682 | 91.974 | 518.206 | 51.821 | 25.651 | 595.678 |
| 12 | NT12 | Cyanua (CN-) | APHA 4500-CN.C | 40.975 | 101.619 | 4.621 | 51.308 | 27.376 | 101.861 | 682 | 57.757 | 386.200 | 38.620 | 19.117 | 443.937 |
| 13 | NT13 | Tổng N | ALPHA 4500-P.B.E | 40.975 | 101.619 | 4.644 | 57.331 | 26.467 | 48.697 | 682 | 42.496 | 322.911 | 32.291 | 15 984 | 371.187 |
| 14 | NT14 | Tổng P | ALPHA 4500-N | 40.975 | 101.619 | 4.644 | 66.863 | 26.467 | 118.768 | 682 | 43.268 | 403.287 | 40.329 | 19.963 | 463.578 |
| 15 | NT15 | Nitơ amôn (NH4+) | TCVN 6179-1996 | 40.975 | 75.259 | 4.644 | 36.162 | 26.467 | 87.902 | 682 | 23.161 | 295.252 | 29.525 | 14.615 | 339.393 |
| 16 | NT16 | Crom (VI) | TCVN 7939:2008 | 40.975 | 85.229 | 4.644 | 42.151 | 26.467 | 147.169 | 682 | 22.978 | 370.295 | 37.030 | 18.330 | 425.654 |
| 17 | NT17 | Nitrate (NO3) | TCVN 6180-1996 | 40.975 | 75.259 | 4.644 | 17.381 | 26.467 | 36.351 | 682 | 21.438 | 223.196 | 22.320 | 11.048 | 256.564 |
| 18 | NT18 | Sulphat (SO42) | TCVN 6200-1996 | 40.975 | 81.951 | 4.644 | 36.612 | 26.467 | 235.143 | 682 | 21.510 | 447.985 | 44.799 | 22.175 | 514.959 |
| 19 | NT19 | Photphat (PO43-) | TCVN 6202-1996 | 40.975 | 81.951 | 4.644 | 42.151 | 26.467 | 34.289 | 682 | 25.452 | 256.612 | 25.661 | 12.702 | 294.975 |
| 20 | NT20 | Florua (F-) | APPHA 4500-F | 40.975 | 85.229 | 4.644 | 42.151 | 26.467 | 155.530 | 682 | 62.724 | 418.403 | 41.804 | 20.711 | 480.954 |
| 21 | NT21 | Clorua (Cl-) | TCVN 6194-1-1996 | 40.975 | 64.002 | 4.644 | 17.927 | 26.467 | 77.338 | 682 | 32.028 | 264.064 | 26.406 | 13.071 | 303.541 |
| 22 | NT22 | Clo dư (Cl2) | Hach Method 8021 | 40.975 | 163.901 | 4.644 | 20.788 | 26.467 | 123.259 | 682 | 29.450 | 410.438 | 41.044 | 20.317 | 471.798 |
| 23 | NT23 | Kim loại nặng (Pb, Cd) | TCVN 6193-1996 và TCVN 6197-2008 | 40.975 | 164.767 | 4.644 | 72.655 | 26.467 | 69.920 | 682 | 78.413 | 458.524 | 45.852 | 22.697 | 527.074 |
| 24 | NT24a | As | TCVN 6626 :2000 | 40.975 | 182.023 | 4.644 | 103.771 | 26.467 | 113.325 | 682 | 119.646 | 591.534 | 59.153 | 29 281 | 679.968 |
| 25 | KT24b | Hg | TCVN 7877 : 2008 | 40.975 | 182.023 | 4.644 | 103.771 | 26.467 | 259.642 | 682 | 119.646 | 737.851 | 73.785 | 36.524 | 848.160 |
| 26 | NT25 | Kim loại (Ni, Cu. Zn, Mn, Te, Cr) | TCVN 6193 và TCVN 6222 - 1996 | 40.975 | 118.009 | 4.644 | 133.718 | 26.467 | 39.480 | 682 | 76.531 | 440.507 | 44.051 | 21.805 | 506.363 |
| 27 | NT26 | Phenol | TCVN 6216-1996 | 40.975 | 183.075 | 4.621 | 72.188 | 26.467 | 394.839 | 682 | 121.823 | 844.671 | 84.467 | 41.811 | 970.949 |
| 28 | NT27 | Chất hoạt động bề mặt | TCVN 6622:2000 | 40.975 | 183.075 | 4.621 | 70.275 | 26.467 | 286.413 | 682 | 79.209 | 691.718 | 69.172 | 34.240 | 795.130 |
| 29 | NT28 | HCBVTV clo hữu cơ | EPA 8270D | 45.769 | 283.766 | 4.614 | 207.091 | 26.467 | 943.291 | 682 | 155.544 | 1.667.225 | 166.722 | 82.528 | 1.916.475 |
| 30 | NT29 | HCBVTV phot pho hữu cơ | EPA 8141B:2007 | 45.769 | 283.766 | 4.614 | 207.091 | 26.467 | 944.689 | 682 | 155.544 | 1.668.623 | 166.862 | 82.597 | 1.918.082 |
| 31 | NT30 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid | EPA 614 | 30.337 | 202.248 | 236 | 206.833 | 123.767 | 939.971 | 682 | 155.544 | 1.659.619 | 165.962 | 82.151 | 1.907.732 |
| 32 | NT31 | Dầu mỡ Động thực vật | TCVN 5070:1995 | 30.337 | 30.337 | 195 | 50.830 | 117.442 | 211.080 | 682 | 91.974 | 532.878 | 53.288 | 26.377 | 612.543 |
| 33 | NT32 | Shalmonella | TCVN 9717:2013 | 27.461 | 27.461 | 195 | 46.998 | 117.391 | 7.741 | 682 | 44.543 | 272.472 | 27.247 | 13.487 | 313.206 |
| 34 | NT33 | Shigella | TCVN 8131:2009 | 27.461 | 27.461 | 195 | 46.998 | 117.391 | 7.741 | 682 | 44.543 | 272.472 | 27.247 | 13.487 | 313.206 |
| VI | KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Các thông số khí tượng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KT1 | Nhiệt độ, độ ẩm | QCVN 46:2012 | 49.170 |  | 4.552 |  | 13.944 |  | 448 |  | 68.114 | 6.811 | 3.372 | 78.297 |
| 2 | KT2 | Vận tốc gió, hướng gió | QCVN 46:2012 | 49.170 |  | 4.552 |  | 13.944 |  | 448 |  | 68.114 | 6.811 | 3.372 | 78.297 |
| 3 | KT3 | Áp suất khí quyển | QCVN 46:2012 | 49.170 |  | 4.552 |  | 10.944 |  | 885 |  | 65.551 | 6.555 | 3.245 | 75.351 |
| b | Các thông số khí thải |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | KT4 | Nhiệt độ | đo trực tiếp bằng máy | 101.124 |  | 28.646 |  | 13.071 |  | 29.700 |  | 172.541 | 17.254 | 8.541 | 198.336 |
| 5 | KT5 | Vận tốc | EPA method 2 | 101.124 |  | 54.120 |  | 13.071 |  | 23.938 |  | 192.253 | 19.225 | 9.517 | 220.995 |
| 6 | KT6 | Khí cacbon monoxit (CO) | Sử dụng thiết bị đo trực tiếp | 137.306 | 131.121 | 57.983 | 418 | 65.808 | 18.996 | 35.994 | 1.165 | 448.792 | 44.879 | 22.215 | 515.886 |
| 7 | KT7 | Khí Nitơ monoxit (NO) | sử dụng thiết bị đo trực tiếp | 137.306 | 81.951 | 49.668 | 418 | 65.808 | 18.996 | 39.674 | 1.165 | 394.986 | 39.499 | 19.552 | 454.036 |
| 8 | KT8 | Khí Nitơ dioxit (NO2) | sử dụng thiết bị đo trực tiếp | 137.306 | 81.951 | 49.668 | 418 | 65.808 | 18.996 | 38.394 | 1.165 | 393.706 | 39.371 | 19.488 | 452.565 |
| 9 | KT9 | Khí NOx | sử dụng thiết bị đo trực tiếp | 137.306 | 81.951 | 57.983 | 418 | 38.573 | 18.996 | 41.114 | 1.165 | 377.506 | 37.751 | 18.687 | 433.943 |
| 10 | KT10 | Khí Lưu huỳnh dioxit (SO2) | sử dụng thiết bị đo trực tiếp | 137.306 | 81.951 | 57.983 | 418 | 65.808 | 18.996 | 86.929 | 1.165 | 450.557 | 45.056 | 22.303 | 517.915 |
| 11 | KT11 | Bụi tổng số (PM) | EPA method 17 | 404.496 | 81.951 | 55.927 | 4.519 | 119.670 | 91.242 | 71.034 | 38.694 | 867.533 | 86.753 | 42.943 | 997.229 |
| 12 | KT12 | Cd, Pb | EPA method 29 | 202.248 | 91.537 | 60.407 | 110.462 | 10.840 | 69.880 | 71.034 | 174.918 | 791.327 | 79.133 | 39.171 | 909.630 |
| 13 | KT13 | As, Sb, Se | EPA method 29 | 202.248 | 91.537 | 60.407 | 110.462 | 10.840 | 188.307 | 71.034 | 291.346 | 1.026.182 | 102.618 | 50.796 | 1.179.596 |
| 14 | KT14 | Cu, Cr, Mn, Ni, Zn | EPA method 29 | 202.248 | 91.537 | 60.407 | 46.876 | 10.840 | 39.439 | 71.034 | 194.027 | 716.409 | 71.641 | 35.462 | 823.512 |
| c. | Các đặc tính nguồn thải |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1KT15 | Chiều cao nguồn thải, Đường kính trong miệng ống khói | đo trực tiếp bằng máy | 163.901 |  | 3.308 |  | 1.326 |  | 1.409 |  | 169.944 | 16.994 | 8.412 | 195.351 |
| 16 | 1KT16 | Lưu lượng khí thải | EPA method 2 | 202.248 |  | 44.010 |  | 16.071 |  | 25.207 |  | 287.536 | 28.754 | 14.233 | 330.523 |
| VII |  | PHÓNG XẠ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1PX5b | Tổng hoạt độ Beta và tổng hoạt độ Anpha trong mẫu nước (2 thông số) |  | 732.299 | 202.248 | 680 | 60.242 | 60.242 | 1.534.163 | 277 | 88.292 | 2.678.444 | 267.844 | 132.583 | 3.078.871 |