THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH THANH HÓA - PHẦN THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU, CẤU KIỆN VÀ KẾT CẤU XÂY DỰNG

1. Cơ sở xây dựng đơn giá xây dựng công trình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng.

Luật Xây dựng 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ - Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng - hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng - Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Quyết định 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức các hao phí xác định ca máy và thiết bị thi công xây dựng;

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng công bố kèm theo Công văn số 1780/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng;

Thông tư 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình công bố kèm theo Quyết định số 3183/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa;

Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa, công bố điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị đến hiện trường xây lắp thời điểm quý 2/2016;

Các văn bản khác theo quy định của Nhà nước.

2. Nội dung của đơn giá xây dựng công trình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng.

Đơn giá dự toán xây dựng công trình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng (sau đây gọi tắt là Đơn giá thí nghiệm) là biểu hiện bằng tiền chi phí cần thiết để hoàn thành một đơn vị chỉ tiêu thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng (một mẫu, một cấu kiện,...) từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác thí nghiệm theo đúng yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm trong thí nghiệm xây dựng do Nhà nước ban hành.

Đơn giá của từng loại công việc thí nghiệm trong tập đơn giá bao gồm chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy và thiết bị thí nghiệm.

2.1. Chi phí vật liệu: Là chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ trực tiếp kể cả hao phí nhiên liệu, năng lượng dùng cho máy và thiết bị thí nghiệm cần thiết cho việc thực hiện hoàn thành cho một đơn vị khối lượng công tác thí nghiệm.

- Giá vật liệu xây dựng tính trong đơn giá là giá đến chân công trình và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng tại thời điểm quý 2/2016.

Trong quá trình áp dụng Bộ đơn giá, nếu giá vật liệu thực tế (Mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu để tính đơn giá thì được bù trừ chênh lệch. Các đơn vị căn cứ vào mức giá vật liệu thực tế (Mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) tại từng khu vực, ở từng thời điểm do cơ quan quản lý giá xây dựng công bố và số lượng vật liệu đã sử dụng theo định mức để tính ra chi phí vật liệu thực tế, sau đó so sánh với chi phí vật liệu theo đơn giá để xác định mức bù trừ chênh lệch chi phí vật liệu và đưa trực tiếp vào chi phí vật liệu trong dự toán.

2.2. Chi phí nhân công:

Các khoản chi phí nhân công được tính theo mức lương đầu vào vùng IV là 2.050.000đ/tháng cấp bậc tiền lương được tính theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng (Nhân công nhóm I). Mức lương này đã bao gồm các khoản lương phụ, các khoản phụ cấp lưu động, phụ cấp khu vực, phụ cấp không ổn định sản xuất và đã tính đến các yếu tố thị trường công bố tại Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa, công bố điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Số ngày công trong tháng được tính là 26 ngày.

Trường hợp công trình xây dựng được thực hiện trên địa bàn thuộc vùng III có mức lương đầu vào là 2.150.000đ/tháng thì chi phí nhân công trong đơn giá được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCNC= 1,049.

2.3. Chi phí máy và thiết bị thí nghiệm: Bao gồm chi phí khấu hao, bảo dưỡng, sửa chữa máy, chi phí khác của máy. Trong chi phí sử dụng máy không bao gồm chi phí nhiên liệu, năng lượng và chi phí nhân công thợ điều khiển máy vì hai khoản chi phí này đã được tính trực tiếp trong đơn giá thí nghiệm.

Trong tập đơn giá này mới tính chi phí trực tiếp thực hiện công tác thí nghiệm gồm chi phí vật liệu, chi phí nhân công và chi phí sử dụng máy, thiết bị. Khi lập dự toán công tác thí nghiệm xây dựng thực hiện theo Thông tư 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

Chi phí máy thi công trong đơn giá được tính theo Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Thanh Hóa công bố kèm theo Quyết định số 3183/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

3. Kết cấu đơn giá thí nghiệm

Đơn giá thí nghiệm được trình bày theo nhóm, loại công tác thí nghiệm và được mã hóa thống nhất theo mã số gồm 2 chữ cái và 5 chữ số. Đơn giá thí nghiệm gồm 2 chương.

PHẦN I: THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

PHẦN II: ĐƠN GIÁ XDCT - PHẦN THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU, CẤU KIỆN VÀ KẾT CẤU XÂY DỰNG

Chương I: Thí nghiệm vật liệu xây dựng

Chương II: Thí nghiệm cấu kiện và kết cấu xây dựng.

PHẦN III: BẢNG GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG

Mỗi đơn giá được trình bày tóm tắt thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thí nghiệm và biện pháp thí nghiệm và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác thí nghiệm đó.

4. Quy định áp dụng

Đơn giá thí nghiệm xây dựng này là cơ sở để các tổ chức, cá nhân có liên quan, tham khảo, áp dụng để lập dự toán công tác thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng cho từng loại công tác thí nghiệm phục vụ cho việc quản lý, giao thầu, đấu thầu để lựa chọn nhà thầu thí nghiệm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đơn giá thí nghiệm được tính cụ thể cho từng chỉ tiêu cần thí nghiệm. Khi thực hiện công tác thí nghiệm, căn cứ theo yêu cầu cần thí nghiệm và các quy định về quản lý chất lượng công trình, tiêu chuẩn chất lượng vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng để xác định các chỉ tiêu thí nghiệm cho phù hợp, tránh sự trùng lặp, lãng phí.

Một mẫu thí nghiệm cho một kết quả thử hoàn chỉnh đối với từng chỉ tiêu theo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm.

Khi thí nghiệm vật liệu xây dựng lớn hơn 10 mẫu thì đơn giá nhân công và định mức máy và thiết bị thí nghiệm được điều chỉnh với hệ số K=0,8.

Đơn giá chưa bao gồm hao phí công tác vận chuyển mẫu và vật liệu thí nghiệm đến phòng thí nghiệm. Chi phí chuyển máy và thiết bị đến hiện trường đối với công tác thí nghiệm ngoài trời được xác định bằng dự toán theo điều kiện cụ thể.

Trong quá trình sử dụng tập đơn giá, nếu gặp vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng để nghiên cứu giải quyết./.

Chương I

THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG

DA.01000. Thí nghiệm xi măng

Thành phần công việc:

Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.

Đơn vị tính: đ/1 mẫu

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA.01001 DA.01002 DA.01003 DA.01004 DA.01005 DA.01006 DA.01007 DA.01008 DA.01009 DA.01010 DA.01011 DA.01012 DA.01013 DA.01014 DA.01015 DA.01016 DA.01017 DA.01018 DA.01019 DA.01020 DA.01021 | Thí nghiệm xi măng Chỉ tiêu thí nghiệm Tỷ diện của xi măng Ổn định thể tích Thời gian đông kết Cường độ theo phương pháp nhanh Cường độ theo phương pháp chuẩn Khối lượng riêng Độ mịn Hàm lượng mất khi nung Hàm lượng SiO2 Hàm lượng SiO2 và cặn không tan Hàm lượng SiO2 hòa tan Hàm lượng cặn không tan Hàm lượng ôxít Fe2O3 Hàm lượng nhôm ôxít Al2O3 Hàm lượng CaO Hàm lượng MgO Hàm lượng SO3 Hàm lượng Cl- Hàm lượng K2O và Na2O Hàm lượng TiO2 Hàm lượng CaO tự do | Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu | 4.137 65 2.958 12.543 7.464 4.694 21.651 183.091 55.949 22.749 12.007 5.529 23.852 5.375 9.718 14.490 6.381 14.486 1.020 208.880 | 142.102 336.484 402.448 445.956 701.740 94.735 114.734 87.718 462.447 299.292 169.470 308.766 122.805 135.085 164.207 165.962 298.240 191.575 308.695 171.505 171.505 | 8.986 552 348 752 8.379 5.395 4.818 47.356 76.184 50.387 28.553 12.256 310 511 805 650 10.617 14.363 5.043 2.333 | 155.225 337.101 402.796 449.666 722.662 107.594 124.246 156.725 721.722 405.628 220.772 333.029 128.644 159.448 170.387 176.330 323.347 197.956 337.544 177.568 382.718 |

DA.02000. Thí nghiệm thạch cao

Thành phần công việc:

Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.

Đơn vị tính: đ/1 mẫu

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA.02001 DA.02002 DA.02003 | Thí nghiệm thạch cao Chỉ tiêu thí nghiệm Hàm lượng mất khi nung Hàm lượng CaO Hàm lượng SO3 | Mẫu Mẫu Mẫu | 21.259 3.958 11.489 | 85.963 296.836 253.504 | 17.341 730 7.009 | 124.563 301.524 272.002 |

DA.03000. Thí nghiệm cát

Thành phần công việc:

Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.

Đơn vị tính: đ/1 mẫu

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA.03001 DA.03002 DA.03003 DA.03004 DA.03005 DA.03006 DA.03007 DA.03008 DA.03009 DA.03010 DA.03011 DA.03012 DA.03013 DA.03014 | Thí nghiệm cát Chỉ tiêu thí nghiệm Khối lượng riêng hoặc khối lượng thể tích Khối lượng thể tích xốp Thành phần hạt và mô đun độ lớn Hàm lượng bụi, bùn, sét bẩn Thành phần khoáng (thạch học) Hàm lượng tạp chất hữu cơ Hàm lượng Mica Hàm lượng sét cục Độ ẩm Thử phản ứng silic kiềm Thành phần hạt bằng phương pháp tỷ trọng kế Thành phần hạt bằng phương pháp LAZER Độ chặt tương đối Góc nghỉ khô, nghỉ ướt của cát | Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu | 12.872 12.872 25.744 12.872 25.430 12.982 6.436 8.113 38.617 45.989 21.506 57.728 38.555 | 122.805 105.261 298.240 280.696 438.588 175.435 319.292 87.718 87.718 1.043.838 173.681 350.870 329.818 350.870 | 12.595 12.595 24.842 12.595 24.842 338 5.949 1.825 36.030 32.833 20.325 54.682 56.575 3.644 | 148.272 130.728 348.826 306.163 488.860 188.755 331.677 97.656 162.365 1.122.660 215.512 405.552 444.121 393.069 |

DA.04100. Thí nghiệm đá dăm, sỏi

Thành phần công việc:

Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.

Đơn vị tính: đ/1 mẫu

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA.04101 DA.04102 DA.04103 DA.04104 DA.04105 DA.04106 DA.04107 DA.04108 DA.04109 DA.04110 DA.04111 DA.04112 DA.04113 DA.04114 DA.04115 DA.04116 DA.04117 DA.04118 DA.04119 | Thí nghiệm đá dăm, sỏi Chỉ tiêu thí nghiệm Khối lượng riêng của đá nguyên khai, đá dăm (sỏi) Khối lượng thể tích của đá nguyên khai, đá dăm (sỏi) Khối lượng thể tích của đá dăm bằng phương pháp đơn giản Khối lượng thể tích xốp của, đá dăm (sỏi) Thành phần hạt của đá dăm (sỏi) Hàm lượng bụi sét bẩn trong đá dăm (sỏi) Hàm lượng thoi dẹt trong đá dăm (sỏi) Hàm lượng hạt mềm yếu và hạt bị phong hóa trong đá dăm (sỏi) Độ ẩm của đá dăm (sỏi) Độ hút nước của đá nguyên khai, đá dăm (sỏi) Độ hút nước của đá nguyên khai, đá dăm (sỏi) bằng phương pháp nhanh Cường độ nén của đá nguyên khai Độ nén dập của đá dăm, sỏi trong xi lanh Hệ số hóa mềm của đá nguyên khai (cho 1 lần khô hoặc ướt) Độ mài mòn của đá dăm, sỏi Hàm lượng tạp chất hữu cơ trong sỏi Độ rỗng của đá nguyên khai (cho 1 lần làm KLR hoặc KLTT) Độ rỗng giữa các hạt đá (cho 1 lần làm KLR hoặc KLTT) Hàm lượng Ô xít Silic vô định hình | Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu | 28.039 27.764 27.764 27.764 41.645 38.617 38.617 38.617 25.744 25.744 6.593 38.617 45.210 49.338 19.308 19.308 64.727 | 133.331 87.718 87.718 52.631 228.066 178.944 207.013 333.327 49.122 78.946 73.683 438.588 171.926 754.371 736.827 228.066 175.435 228.066 508.762 | 24.842 25.001 24.842 24.653 37.089 37.089 348 37.089 24.842 24.132 24.132 57.330 37.754 93.021 47.270 729 18.371 18.000 82.083 | 186.212 140.483 140.324 105.048 306.800 254.650 207.361 409.033 112.581 128.822 123.559 502.511 248.297 892.602 833.435 228.795 213.114 265.374 655.572 |

Ghi chú: Công tác thí nghiệm độ nén dập của đá dăm, sỏi trong xi lanh chưa bao gồm công tác thí nghiệm thành phần hạt.

DA.04200. Thí nghiệm đầm nén tiêu chuẩn mẫu đá BASE và SUBBASE (thí nghiệm với cối Proctor cải tiến)

Thành phần công việc:

Nhận mẫu, các yêu cầu chỉ tiêu thí nghiệm. Chuẩn bị máy, thiết bị vật tư. Mở mẫu, mô tả, phơi mẫu, làm thí nghiệm, kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao tài liệu.

Đơn vị tính: đ/1 mẫu

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA.04201 | Thí nghiệm đầm nén tiêu chuẩn mẫu đá BASE và SUBBASE (thí nghiệm với cối Proctor cải tiến) Chỉ tiêu thí nghiệm Thí nghiệm đầm nén tiêu chuẩn mẫu đá BASE và SUBBASE | Mẫu | 80.110 | 508.762 | 12.130 | 601.002 |

DA.05100. Thí nghiệm phản ứng kiềm của cốt liệu đá, cát

Thành phần công việc:

Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị máy và thiết bị, dụng cụ thí nghiệm. Tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn.

Đơn vị tính: đ/1 mẫu

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA.05101 | Thí nghiệm phản ứng kiềm của cốt liệu đá, cát. Chỉ tiêu thí nghiệm Xác định phản ứng kiềm của cốt liệu đá, cát bằng phương pháp hóa học | Mẫu | 105.752 | 719.284 | 110.801 | 935.837 |

DA.05200. Thí nghiệm phản ứng ALKALI của cốt liệu đá, cát bằng phương pháp thanh vữa

Thành phần công việc:

Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị máy và thiết bị, dụng cụ thí nghiệm. Tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.

Đơn vị tính: đ/1 mẫu

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA.05201 | Thí nghiệm phản ứng phản ứng ALKALI của cốt liệu đá, cát bằng phương pháp thanh vữa. Chỉ tiêu thí nghiệm Xác định phản ứng ALKALI của cốt liệu bằng phương pháp thanh vữa | Mẫu | 670.656 | 2.413.986 | 741.641 | 3.826.283 |

DA.06000. Thí nghiệm Vôi xây dựng

Thành phần công việc:

Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.

Đơn vị tính: đ/1 mẫu

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA.06001 DA.06002 DA.06003 DA.06004 DA.06005 DA.06006 DA.06007 | Thí nghiệm vôi xây dựng Chỉ tiêu thí nghiệm Lượng nước cần thiết để tôi vôi Lượng vôi nhuyễn khi tôi 1kg vôi sống Khối lượng riêng của vôi đã tôi Lượng hạt không tôi được Độ nghiền mịn Độ ẩm của vôi Hydrat Độ hút vôi | Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu | 6.436 6.436 14.888 17.644 4.662 12.872 16.071 | 175.435 203.505 201.750 228.066 172.277 87.718 701.740 | 5.949 5.949 11.897 4.313 4.257 11.664 9.717 | 187.820 215.890 228.535 250.023 181.196 112.254 727.528 |

DA.07000. Thiết kế mác bê tông

Thành phần công việc:

Công việc thiết kế mác bê tông bao gồm các công việc thí nghiệm vật liệu: xi măng, cát, đá (sỏi) theo những chỉ tiêu cần thiết.

Công tác tính toán mác, đúc mẫu, thí nghiệm nén lớn hơn 1 mẫu, bảo dưỡng mẫu ở các tuổi sau 28 ngày, các chỉ tiêu kháng uốn, mài mòn, mô đun biến dạng, độ sụt ở các thời gian, hàm lượng bọt khí, độ co… chưa được tính vào định mức này.

Riêng thiết kế mác bê tông có yêu cầu chống thấm còn thêm giai đoạn thử mác chống thấm theo các cấp B2, B4, B6, B8. Định mức mỗi cấp chống thấm được nhân với hệ số 1,1.

Thiết kế mác bê tông thông thường bao gồm:

- Phần xi măng: DA.01002+DA.01003+DA.01004+DA.01005

- Phần cát: DA.03001+DA.03002+DA.03003+DA.03004+DA.03006

- Phần đá: DA.04103+DA.04104+DA.04105+DA.04106+DA.04113

DA.08000. Thiết kế mác vữa

Thành phần công việc:

Công việc thiết kế mác vữa bao gồm các công việc thí nghiệm vật liệu: xi măng, cát theo những chỉ tiêu cần thiết.

- Phần xi măng: DA.01002+DA.01003+DA.01004+DA.01005

- Phần cát: DA.03001+DA.03002+DA.03003+DA.03004+DA.03006

DA.09000. Xác định độ sụt hỗn hợp bê tông trong phòng thí nghiệm

Thành phần công việc:

Lấy hỗn hợp bê tông từ mẻ trộn sẵn, trộn lại, sử dụng thiết bị thí nghiệm xác định độ sụt của hỗn hợp bê tông.

Đơn vị tính: đ/1 kết quả thí nghiệm

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA.09001 | Xác định độ sụt hỗn hợp bê tông trong phòng thí nghiệm Chỉ tiêu thí nghiệm Xác định độ sụt hỗn hợp bê tông | 1 kết quả thí nghiệm |  | 105.261 | 1.104 | 106.365 |

Ghi chú: Trường hợp thí nghiệm tại hiện trường thì căn cứ vào điều kiện cụ thể để xác định chi phí cho phù hợp.

DA.10000. Ép mẫu bê tông, mẫu vữa

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, hoàn chỉnh mẫu theo yêu cầu, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.

Đơn vị tính: đ/1 mẫu

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA.10001 | Ép mẫu bê tông, mẫu vữa Chỉ tiêu thí nghiệm Mẫu bê tông lập phương 150 x 150 x 150 | Mẫu | 677 | 42.104 | 1.082 | 43.863 |

Ghi chú: Trường hợp ép mẫu bê tông kích thước 100x100x100 thì đơn giá được điều chỉnh với hệ số K=0,9; Trường hợp ép mẫu bê tông kích thước 200x200x200 thì đơn giá được điều chỉnh với hệ số K=1,15.

Đơn vị tính: đ/1 mẫu

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA.10002 | Ép mẫu bê tông. Chỉ tiêu thí nghiệm Mẫu bê tông trụ 150x300 | mẫu | 1.016 | 75.437 | 1.622 | 78.075 |

Ghi chú: Trường hợp ép mẫu bê tông trụ kích thước 100x200 thì đơn giá được điều chỉnh với hệ số K=0,9.

Uốn mẫu bê tông

Đơn vị tính: đ/1 mẫu

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA.10003 | Uốn mẫu bê tông Chỉ tiêu thí nghiệm Uốn mẫu bê tông lập phương 150 x 150 x 600 | Mẫu | 1.308 | 157.892 | 4.056 | 163.256 |

Ép mẫu vữa

Đơn vị tính: đ/1 mẫu

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA.10004 | Uốn mẫu vữa Chỉ tiêu thí nghiệm Ép mẫu vữa lập phương 70,7 x 70,7 x 70,7 | Mẫu | 185 | 35.087 | 809 | 36.081 |

DA.11000. Thí nghiệm vữa xây dựng

Thành phần công việc: Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.

Đơn vị tính: đ/1 mẫu

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA.11001 DA.11002 DA.11003 DA.11004 DA.11005 DA.11006 DA.11007 DA.11008 DA.11009 DA.11010 DA.11011 DA.11012 | Thí nghiệm vữa xây dựng Chỉ tiêu thí nghiệm Độ lưu động của hỗn hợp vữa Xác định kích thước hạt cốt liệu lớn nhất Khối lượng thể tích của hỗn hợp vữa Xác định khả năng giữ độ lưu động của vữa tươi Độ hút nước của vữa Cường độ chịu nén của vữa Cường độ chịu uốn của vữa Độ bám dính của vữa vào nền trát Tính toán liều lượng vữa Khối lượng riêng Xác định khối lượng thể tích mẫu vữa Xác định hàm lượng ion clo hòa tan trong nước | Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu | 12.872 8.571 4.835 628 12.872 1.252 1.495 10.500 2.706 18.930 4.740 6.255 | 263.153 198.943 157.892 70.174 87.718 385.957 228.066 543.849 396.483 157.892 140.348 191.575 | 11.897 7.927 4.461 11.202 11.897 1.860 2.480 3.454 1.265 17.846 6.316 | 287.922 215.441 167.188 82.004 112.487 389.069 232.041 557.803 400.454 194.668 151.404 197.830 |

DA.12000. Thử bê tông nặng

Thành phần công việc:

Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị vật liệu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.

Riêng chỉ tiêu độ không xuyên nước của bê tông cho các cấp 2at, 4at, 6at, 8at thì lấy đơn giá cấp 2at(T2) làm cơ sở cho các cấp khác, mỗi cấp tăng lên được nhân hệ số 1,4 so với đơn giá cấp liền kề.

Đơn vị tính: đ/1 mẫu

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA.12001 DA.12002 DA.12003 DA.12004 DA.12005 DA.12006 DA.12007 DA.12008 DA.12009 DA.12010 DA.12011 DA.12012 DA.12013 DA.12014 DA.12015 DA.12016 DA.12017 | Thử bê tông nặng Chỉ tiêu thí nghiệm Tính toán liều lượng bê tông Thử độ cứng vebe của hỗn hợp bê tông Khối lượng thể tích của hỗn hợp bê tông Độ tách nước của hỗn hợp bê tông Hàm lượng bọt khí của hỗn hợp bê tông Khối lượng riêng của bê tông Độ hút nước của bê tông Độ mài mòn của bê tông Khối lượng thể tích của bê tông Cường độ chịu nén của bê tông Cường độ chịu kéo khi uốn của bê tông Lực liên kết giữa bê tông và cốt thép Độ co ngót của bê tông Mô đun đàn hồi khi nén tĩnh của bê tông Độ chống thấm nước của bê tông Độ kéo dọc trục khi bửa của bê tông Độ không xuyên nước của bê tông | Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu | 3.124 1.884 973 1.884 2.512 43.962 32.180 15.929 28.345 6.216 5.337 148.109 222.923 34.479 32.180 5.337 13.154 | 490.516 392.974 392.974 498.235 52.631 91.226 52.981 1.122.784 59.648 368.414 456.131 498.235 771.914 753.318 105.963 473.675 578.936 | 5.183 1.747 5.058 4.450 2.330 38.395 32.446 6.945 26.498 9.929 6.895 21.254 35.692 50.307 29.743 6.895 153.026 | 498.823 396.605 399.005 504.569 57.473 173.583 117.607 1.145.658 114.491 384.559 468.363 667.598 1.030.529 838.104 167.886 485.907 745.116 |

DA.13000. Thí nghiệm gạch men, sứ vệ sinh

Thành phần công việc:

Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.

Đơn vị tính: đ/1 mẫu

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA.13001 DA.13002 DA.13003 DA.13004 DA.13005 DA.13006 DA.13007 | Thí nghiệm gạch men sứ, vệ sinh Chỉ tiêu thí nghiệm Độ hút nước Độ bền nhiệt Cường độ uốn Thử độ bóng bề mặt Thử độ bền rạn men (Autoclave) Thử độ dãn nở nhiệt xương men (≤150oC) Thử độ cứng bề mặt | Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu | 6.310 11.265 15.236 27.702 1.185 | 192.979 298.240 245.609 245.609 1.473.654 1.964.872 333.327 | 6.495 10.410 3.199 13.739 50.572 1.161 | 205.784 319.915 248.808 274.584 1.473.654 2.043.146 335.673 |

DA.14000. Thí nghiệm gạch xây đất sét nung

Thành phần công việc:

Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.

Đơn vị tính: đ/1 mẫu

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA.14001 DA.14002 DA.14003 DA.14004 DA.14005 | Thí nghiệm gạch xây đất sét nung. Chỉ tiêu thí nghiệm Cường độ chịu nén Cường độ chịu uốn Độ hút nước Khối lượng thể tích Khối lượng riêng | Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu | 30.310 11.310 6.310 6.310 14.596 | 315.783 280.696 175.435 203.505 201.750 | 24.258 19.656 6.495 6.495 12.327 | 370.351 311.662 188.240 216.310 228.673 |

DA.15000. Thí nghiệm gạch lát xi măng

Thành phần công việc:

Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.

Đơn vị tính: đ/1 mẫu

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA.15001 DA.15002 DA.15003 DA.15004 | Thí nghiệm gạch lát xi măng. Chỉ tiêu thí nghiệm Lực uốn gãy toàn viên Lực xung kích Độ hút nước Độ mài mòn | Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu | 26.663 16.421 | 315.783 87.718 93.682 403.501 | 24.743 1.073 25.106 24.585 | 340.526 88.791 145.451 444.507 |

DA.16000. Thí nghiệm gạch chịu lửa

Thành phần công việc:

Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.

Đơn vị tính: đ/1 mẫu

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA.16001 DA.16002 DA.16003 DA.16004 DA.16005 DA.16006 DA.16007 DA.16008 DA.16009 DA.16010 DA.16011 DA.16012 DA.16013 | Thí nghiệm gạch chịu lửa Chỉ tiêu thí nghiệm Cường độ chịu nén Nhiệt độ chịu lửa loại 1 mẫu Nhiệt độ chịu lửa loại ≥ 2 mẫu Biến dạng dưới tải trọng Độ xốp Độ co dư có nhiệt độ <1.350oC Độ co dư có nhiệt độ ≥ 1.350oC Khối lượng thể tích Khối lượng riêng Thử độ bền xung nhiệt vật liệu chịu lửa làm lạnh bằng nước Thử cơ lý vật liệu chịu lửa làm lạnh bằng không khí Hệ số dãn nở nhiệt Hàm lượng các ô xít trong gạch chịu lửa (phương pháp phân tích hóa) | Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu | 11.850 174.088 96.194 291.257 6.310 36.504 53.556 16.515 14.888 346.427 381.076 216.237 61.267 | 403.501 508.762 350.870 596.479 105.261 631.566 789.458 140.348 201.750 1.464.882 1.611.546 701.740 2.385.916 | 30.692 6.736 3.368 38.036 6.624 27.619 41.435 5.949 11.897 75.608 83.168 210.912 | 446.043 689.586 450.432 925.772 118.195 695.689 884.449 162.812 228.535 1.886.917 2.075.790 1.128.889 2.447.183 |

DA.17000. Thí nghiệm ngói sét nung

Thành phần công việc:

Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.

Đơn vị tính: đ/1 mẫu

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA.17001 DA.17002 DA.17003 DA.17004 | Thí nghiệm ngói sét nung. Chỉ tiêu thí nghiệm Thời gian không xuyên nước Tải trọng uốn gãy Độ hút nước Khối lượng 1m2 ngói lợp ở trạng thái bão hòa nước | Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu | 25.500 9.118 14.205 | 157.892 280.696 157.892 157.892 | 19.837 13.384 | 183.392 309.651 185.481 157.892 |

DA.18000. Thí nghiệm ngói xi măng cát

Thành phần công việc:

Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.

Đơn vị tính: đ/1 mẫu

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA.18001 DA.18002 DA.18003 DA.18004 | Thí nghiệm ngói xi măng cát. Chỉ tiêu thí nghiệm Độ hút nước ngói xi măng cát Khối lượng 1m2 ngói xi măng cát lợp ở trạng thái bão hòa nước Thời gian xuyên nước ngói xi măng cát Lực uốn gãy ngói xi măng cát | Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu | 14.205 25.500 9.118 | 157.892 157.892 157.892 280.696 | 13.384 1.352 19.837 | 185.481 159.244 183.392 309.651 |

DA.19000. Thí nghiệm gạch gốm ốp lát

Thành phần công việc:

Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.

Đơn vị tính: đ/1 mẫu

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA.19001 DA.19002 DA.19003 DA.19004 DA.19005 DA.19006 DA.19007 DA.19008 DA.19009 DA.19010 | Thí nghiệm gạch ốp lát. Chỉ tiêu thí nghiệm Độ bóng bề mặt gạch gốm ốp lát Độ hút nước Độ bền uốn Độ cứng vạch bề mặt Độ chịu mài mòn Hệ số dãn nở nhiệt Độ bền nhiệt Độ bền rạn men Độ bền hóa học (axit - kiềm) Độ sai lệch kích thước | Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu | 6.094 6.310 9.118 1.185 15.236 207.842 6.310 45.708 29.752 8.311 | 294.731 263.153 280.696 392.974 736.827 701.740 456.131 1.473.654 610.514 543.849 | 5.496 6.495 19.448 2.886 13.739 209.460 5.832 41.217 15.444 | 306.321 275.958 309.262 397.045 765.802 1.119.042 468.273 1.560.579 640.266 567.604 |

DA.20000. Thí nghiệm cơ lý gỗ

Thành phần công việc:

Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.

Đơn vị tính: đ/1 mẫu

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA.20001 DA.20002 DA.20003 DA.20004 DA.20005 DA.20006 DA.20007 DA.20008 DA.20009 DA.20010 DA.20011 DA.20012 DA.20013 DA.20014 | Thí nghiệm cơ lý gỗ. Chỉ tiêu thí nghiệm Số vòng năm của gỗ Độ ẩm khi thử cơ lý Độ hút ẩm Độ hút nước và độ dãn dài Độ co nứt của gỗ Khối lượng riêng của gỗ Giới hạn bền khi nén của gỗ Giới hạn bền khi kéo của gỗ Giới hạn bền khi uốn tĩnh của gỗ Giới hạn bền khi uốn va đập của gỗ Giới hạn bền khi trượt và cắt của gỗ Sức chống tách của gỗ Độ cứng của gỗ Chỉ tiêu biến dạng đàn hồi của gỗ | Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu | 12.620 13.120 15.644 253.564 18.930 20.053 462 462 4.232 5.540 43.340 15.565 19.591 | 210.522 280.696 350.870 421.044 771.914 236.837 280.696 368.414 294.731 368.414 315.783 280.696 350.870 280.696 | 11.897 11.897 14.277 68.409 17.846 16.002 1.240 1.240 6.895 24.743 24.743 1.073 14.762 | 210.522 305.213 375.887 450.965 1.093.887 273.613 316.751 370.116 296.433 379.541 346.066 348.779 367.508 315.049 |

DA.21100. Thí nghiệm cơ lý đất trong phòng thí nghiệm

Thành phần công việc:

Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.

Đơn vị tính: đ/1 mẫu

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA.21101 DA.21102 DA.21103 DA.21104 DA.21105 DA.21106 DA.21107 DA.21108 DA.21109 | Thí nghiệm cơ lý đất trong phòng thí nghiệm. Chỉ tiêu thí nghiệm Hàm lượng Silic Dioxit (SiO2) trong đất sét Khối lượng riêng Độ ẩm, độ hút ẩm Giới hạn dẻo, giới hạn chảy Thành phần cỡ hạt Sức chống cắt trên máy cắt phẳng Tính nén lún trong điều kiện không nở hông Độ chặt tiêu chuẩn Khối thể tích (dung trọng) | Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu | 53.145 29.524 2.385 3.773 8.776 303 7.616 38.753 4.020 | 508.762 422.798 52.631 70.174 168.418 280.696 1.122.784 280.696 175.435 | 75.145 26.139 1.851 4.145 7.006 159 49.871 18.719 4.334 | 637.052 478.461 56.867 78.092 184.200 281.158 1.180.271 338.168 183.789 |

Ghi chú: Đơn giá DA.21107 quy định cho nén chậm nếu thí nghiệm chỉ tiêu này là nén nhanh được điều chỉnh với hệ số bằng K= 0,25.

Đơn vị tính: đ/1 mẫu

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA.21110 DA.21111 DA.21112 DA.21113 DA.21114 DA.21115 | Thí nghiệm cơ lý đất trong phòng thí nghiệm. Chỉ tiêu thí nghiệm Hàm lượng nhôm ôxít (Al2O3) Hàm lượng sắt III (Fe2O3) Hàm lượng ôxít Canxi (CaO) Hàm lượng ôxít Magie (MgO) Hàm lượng hữu cơ mất khi nung Thí nghiệm nén nở hông (3 trục) | Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu | 22.014 5.962 5.746 10.430 31.983 12.693 | 122.805 122.805 157.892 157.892 343.853 2.456.090 | 1.397 931 2.328 1.863 49.543 549.284 | 146.216 129.698 165.966 170.185 425.379 3.018.067 |

Ghi chú: Đơn giá thí nghiệm cơ lý đất trong bảng mức trên quy định cho công tác thí nghiệm các mẫu đất trong phòng thí nghiệm. Khi thí nghiệm cơ lý đất tại hiện trường được tính theo qui định của đơn giá dự toán xây dựng công trình phần khảo sát xây dựng.

DA.21200. Thí nghiệm độ co ngót và trương nở của mẫu đất

Thành phần công việc:

Nhận mẫu, các yêu cầu và chỉ tiêu thí nghiệm. Chuẩn bị máy, thiết bị, vật tư. Mở mẫu, phơi đất. Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu, tính toán kết quả. Kiểm tra kết quả, bàn giao tài liệu thí nghiệm.

Đơn vị tính: đ/1 mẫu

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA.21201 | Thí nghiệm độ co ngót và trương nở của mẫu đất. Chỉ tiêu thí nghiệm Thí nghiệm độ co ngót và trương nở của mẫu đất | Mẫu | 42.713 | 736.827 | 15.283 | 794.823 |

Ghi chú: Đơn giá thí nghiệm cơ lý đất trong bảng mức trên quy định cho công tác thí nghiệm các mẫu đất trong phòng thí nghiệm. Khi thí nghiệm cơ lý đất tại hiện trường được tính theo qui định của đơn giá dự toán xây dựng công trình phần khảo sát xây dựng.

DA.21300. Thí nghiệm xác định hệ số thấm của mẫu đất;

Thí nghiệm nén sập mẫu đất

Thành phần công việc:

Giao nhận mẫu và yêu cầu thí nghiệm. Chuẩn bị máy, vật tư và thiết bị thí nghiệm. Tiến hành thí nghiệm theo quy trình. Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm. Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đ/1 mẫu

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA.21301 DA.21302 | Thí nghiệm xác định hệ số thấm của mẫu đất; thí nghiệm nén sập mẫu đất Chỉ tiêu thí nghiệm Hệ số thấm của mẫu đất Nén sập mẫu đất | Mẫu Mẫu | 12.486 8.581 | 263.153 228.066 | 12.062 6.915 | 287.701 243.562 |

Ghi chú: Đơn giá thí nghiệm cơ lý đất trong bảng mức trên quy định cho công tác thí nghiệm các mẫu đất trong phòng thí nghiệm. Khi thí nghiệm cơ lý đất tại hiện trường được tính theo qui định của đơn giá xây dựng công trình phần khảo sát xây dựng.

DA.22000. Thí nghiệm ngói fibroxi măng; xi ca day

Thành phần công việc:

Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.

Đơn vị tính: đ/1 mẫu

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA.22001 DA.22002 DA.22003 | Thí nghiệm ngói fibroxi măng; xi ca day Chỉ tiêu thí nghiệm Thời gian không xuyên nước Tải trọng uốn gãy Khối lượng 1m2 tấm lợp ở trạng thái bão hòa nước | Mẫu Mẫu Mẫu | 30.600 5.540 | 140.348 298.240 80.700 | 14.586 | 170.948 318.366 80.700 |

DA.23000. Thí nghiệm phân tích thành phần hóa học vật liệu: Cát, đá, Xi măng, gạch

Thành phần công việc: Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả. Việc chuẩn bị mẫu thử được tính riêng. Do đó đơn giá của một thí nghiệm gồm đơn giá các chỉ tiêu cần thí nghiệm cộng định mức chuẩn bị mẫu thử.

Đơn vị tính: đ/1 mẫu

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA.23001 DA.23002 DA.23003 DA.23004 DA.23005 DA.23006 DA.23007 DA.23008 DA.23009 DA.23010 DA.23011 DA.23012 DA.23013 DA.23014 DA.23015 DA.23016 DA.23017 | Thí nghiệm phân tích thành phần hóa học vật liệu: Cát, đá, xi măng, gạch. Chỉ tiêu thí nghiệm Mẫu thí nghiệm Độ ẩm Độ mất khi nung Hàm lượng SiO2 Hàm lượng Fe2O3 Hàm lượng CaO Hàm lượng Al2O3 Hàm lượng MgO Hàm lượng SO3 Hàm lượng TiO2 K2O, Na2O Cặn không tan CaO tự do Thành phần hạt bằng LAZER Độ hút vôi SiO2 hoạt tính Al2O3 hoạt tính | Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu | 8.339 29.657 39.335 5.529 5.328 19.494 9.671 14.707 689 12.034 7.500 2.544 32.180 20.446 14.701 | 561.392 122.805 110.524 631.566 122.805 157.892 122.805 157.892 298.240 164.909 291.222 289.468 164.909 657.881 370.870 199.996 168.418 | 2.087 7.469 25.502 45.164 310 774 465 620 10.617 1.142 20.329 7.660 727 18.764 30.618 22.322 15.751 | 563.479 138.613 165.683 716.065 128.644 163.994 142.764 168.183 323.564 166.740 323.585 304.628 168.180 676.645 433.668 242.764 198.870 |

DA.24000. Xác định cấu trúc vật liệu bằng kính hiển vi điện tử quét

Thành phần công việc

Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị máy và thiết bị, dụng cụ thí nghiệm. Tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.

Đơn vị tính: đ/1mẫu

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA.24001 | Xác định cấu trúc vật liệu bằng kính hiển vi điện tử quét Chỉ tiêu thí nghiệm Xác định cấu trúc vật liệu bằng kính hiển vi điện tử quét | Mẫu | 2.586 | 877.175 | 8.194.911 | 9.074.672 |

DA.25000. Phân tích khoáng trên máy vi nhiệt

Thành phần công việc:

Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.

Đơn vị tính: đ/1mẫu

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA.25001 DA.25002 DA.25003 | Phân tích khoáng trên máy vi nhiệt Chỉ tiêu thí nghiệm Phân tích khoáng của VL trên máy vi nhiệt: Chạy DTA, DTG ở nhiệt độ >1000oC Phân tích khoáng của VL trên máy vi nhiệt: Chạy DTA, DTG ở nhiệt độ ≤1000oC Thành phần hóa lý bằng rơnghen | Mẫu Mẫu Mẫu | 254.423 178.619 69.255 | 719.284 666.653 877.175 | 38.860 27.202 3.433.086 | 1.012.567 872.474 4.379.516 |

DA.26000. Phân tích nước

Thành phần công việc:

Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.

Đơn vị tính: đ/1mẫu

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA.26001 DA.26002 DA.26003 DA.26004 DA.26005 DA.26006 DA.26007 DA.26008 DA.26009 DA.26010 | Phân tích nước. Chỉ tiêu thí nghiệm Độ PH Tổng lượng muối hòa tan Hàm lượng SO4 Hàm lượng ion Cl Mầu sắc mùi vị Hàm lượng Clorua Hàm lượng Nitrit, Nitrat Hàm lượng Amôniac Hàm lượng chì, đồng, kẽm, mănggan, sắt và chất hữu cơ tự do khác Lượng cặn không tan | Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu | 2.896 20.446 14.675 6.381 15.972 16.591 39.586 5.511 38.283 7.500 | 87.718 210.522 266.661 182.452 168.418 350.870 119.296 236.837 1.094.714 231.574 | 1.142 22.322 17.049 17.858 12.740 21.233 774 3.339 7.660 | 91.756 253.290 298.385 188.833 202.248 380.201 180.115 243.122 1.136.336 246.734 |

Ghi chú: Đơn giá thí nghiệm phân tích nước trong bảng mức trên quy định cho công tác thí nghiệm phân tích nước trong phòng thí nghiệm. Khi thí nghiệm phân tích nước tại hiện trường được tính theo qui định của đơn giá xây dựng công trình phần khảo sát xây dựng;

DA.27000. Phân tích vật liệu bi tum

Thành phần công việc:

Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.

Đơn vị tính: đ/1mẫu

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA.27001 DA.27002 DA.27003 DA.27004 DA.27005 DA.27006 DA.27007 DA.27008 DA.27009 DA.27010 DA.27011 DA.27012 DA.27013 DA.27014 | Phân tích vật liệu bitum. Chỉ tiêu thí nghiệm Độ kéo dài Nhiệt độ hóa mềm Nhiệt độ bắt lửa Độ kim lún Độ bám dính với đá Khối lượng riêng Lượng tổn thất sau khi đốt ở 163oC trong 5 giờ Tỷ lệ độ kim lún sau khi đun nóng ở 163oC trong 5 giờ với độ kim lún 25oC Hàm lượng hòa tan trong Benzen Độ nhớt của nhựa đường Chất thu được khi chưng cất Độ đồng đều, độ ổn định của nhũ tương nhựa đường Tốc độ phân tách của nhũ tương nhựa đường Lượng mất sau khi nung ở 163oC | Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu | 7.768 14.265 1.595 259.781 2.700 4.449 17.904 59.298 155.902 1.152 30.893 46.340 15.035 9.771 | 403.501 438.588 526.305 771.914 543.849 785.949 877.175 245.609 421.044 701.740 438.588 399.992 815.773 245.609 | 14.809 8.024 155 71.041 5.234 2.242 2.415 51.004 22.322 9.344 29.393 44.090 8.766 22.421 | 426.078 460.877 528.055 1.102.736 551.783 792.640 897.494 355.911 599.268 712.236 498.874 490.422 839.574 277.801 |

DA.28000. Thí nghiệm bê tông nhựa

Thành phần công việc:

Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.

Đơn vị tính: đ/1 mẫu

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA.28001 DA.28002 DA.28003 DA.28004 DA.28005 DA.28006 DA.28007 DA.28008 DA.28009 DA.28010 | Thí nghiệm bê tông nhựa. Chỉ tiêu thí nghiệm Trọng lượng riêng của bê tông nhựa Trọng lượng riêng của các phối liệu trong bê tông nhựa Độ rỗng của cốt liệu và độ rỗng dư ở trạng thái đầm chặt Độ bão hòa nước của bê tông nhựa Độ trương nở sau khi bão hòa nước Cường độ chịu nén Hệ số ổn định nước và ổn định nhiệt Độ ổn định, chỉ số dẻo, độ cứng quy ước Hàm lượng Bitum trong bê tông nhựa Thành phần cốt liệu của hỗn hợp bê tông nhựa sau khi chiết | Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu | 462 123.715 75.719 693 258.635 12.189 64.361 35.005 93.246 8.400 | 589.462 140.348 157.892 158.944 771.914 368.414 105.963 736.827 615.777 751.454 | 1.723 117.403 69.984 2.419 67.399 19.469 58.320 70.353 48.077 446 | 591.647 381.466 303.595 162.056 1.097.948 400.072 228.644 842.185 757.100 760.300 |

DA.29000. Thí nghiệm cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa

Thành phần công việc:

Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.

Đơn vị tính: đ/1 mẫu

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA.29001 DA.29002 DA.29003 DA.29004 DA.29005 DA.29006 DA.29007 DA.29008 | Thí nghiệm cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa. Chỉ tiêu thí nghiệm Thành phần hạt bột khoáng Hàm lượng mất khi nung Hàm lượng nước Khối lượng riêng của bột khoáng chất Khối lượng riêng của hỗn hợp bột khoáng chất và nhựa đường Khối lượng thể tích và độ rỗng dư của hỗn hợp bột khoáng và nhựa đường Độ trương nở của hỗn hợp bột khoáng và nhựa đường Chỉ số về hàm lượng nhựa và bột khoáng | Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu | 11.694 29.657 16.090 51.999 103.998 128.941 258.635 7.424 | 505.253 245.609 1.508.741 266.661 399.992 456.131 771.914 336.835 | 19.620 33.515 16.005 48.989 97.978 97.978 70.421 6.540 | 536.567 308.781 1.540.836 367.649 601.968 683.050 1.100.970 350.799 |

DA.30000. Tính năng cơ lý của màng sơn

Thành phần công việc:

Định mức thí nghiệm các tính năng cơ lý hóa của màng sơn được lập theo từng chỉ tiêu cho một mẫu. Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.

Đơn vị tính: đ/1 mẫu

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA.30001 DA.30002 DA.30003 DA.30004 DA.30005 DA.30006 DA.30007 DA.30008 DA.30009 DA.30010 DA.30011 DA.30012 | Tính năng cơ lý của màng sơn. Chỉ tiêu thí nghiệm Độ bền va đập Độ bền va uốn Độ bám dính Độ nhớt Độ bền trong bazơ Thời gian khô Độ phủ màng sơn Độ bền axit Độ mịn Hàm lượng chất không bay hơi Độ cứng của màng Độ bóng của màng | Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu | 15.876 15.876 38.826 576 16.227 21.852 15.909 4.602 756.229 17.065 5.525 | 350.870 280.696 280.696 350.870 561.392 438.588 350.870 508.762 172.277 192.979 350.870 344.554 | 5.365 984 7.564 5.406 4.343 6.840 5.365 5.205 | 372.111 297.556 319.522 359.010 577.619 460.440 356.276 524.671 181.222 956.048 373.300 355.284 |

DA.31000. Thí nghiệm chiều dày màng sơn trên nền bê tông, gỗ, thép, tôn

Thành phần công việc:

Vệ sinh bề mặt cấu kiện đo; Bôi mỡ lên điểm đo (chỉ áp dụng cho máy siêu âm); Đo chiều dày màng sơn; Làm báo cáo kết quả đo.

Đơn vị tính: đ/1 điểm đo

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thí nghiệm chiều dày màng sơn trên nền bê tông, gỗ, thép, tôn. |  |  |  |  |  |
| DA.31001 | Chỉ tiêu thí nghiệm Thí nghiệm chiều dày màng sơn trên bê tông, gỗ, thép, tôn | 1 điểm đo | 22.058 | 52.631 | 13.032 | 87.721 |

DA.32000. Phân tích than

Thành phần công việc: Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.

Đơn vị tính: đ/1 mẫu

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA.32001 DA.32002 DA.32003 DA.32004 DA.32005 DA.32006 | Phân tích than. Chỉ tiêu thí nghiệm Độ ẩm của than Hàm lượng tro Hàm lượng chất bốc Trị số tỏa nhiệt toàn phần Phân tích cỡ hạt Tổng số Lưu huỳnh | Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu | 15.011 4.698 1.319 69.360 5.931 15.900 | 147.365 307.011 279.994 561.392 387.360 400.694 | 13.836 2.295 9.570 14.868 7.087 12.376 | 176.212 314.004 290.883 645.620 400.378 428.970 |

DA.33000. Hệ số dẫn nhiệt, cách âm của vật liệu xây dựng

Thành phần công việc:

Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả. Quy trình thí nghiệm gồm các bước: Chuẩn bị mẫu chuẩn và đo mẫu cần thí nghiệm. Do đó đơn giá của một mẫu thí nghiệm gồm đơn giá đo mẫu chuẩn và đơn giá đo mẫu con, trường hợp có nhiều mẫu con cùng đo một đợt thì giá của đợt thí nghiệm ấy bao gồm đơn giá đo một mẫu chuẩn cộng đơn giá đo các mẫu con.

Đơn vị tính: đ/1 mẫu

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA.33001 DA.33002 DA.33003 DA.33004 | Hệ số dẫn nhiệt, cách âm của vật liệu xây dựng. Chỉ tiêu thí nghiệm Hệ số dẫn nhiệt ở nhiệt độ không khí (đo mẫu chuẩn để chỉnh máy) Hệ số dẫn nhiệt cho một mẫu con ở nhiệt độ không khí Hệ số dẫn nhiệt ở nhiệt độ cao (đo mẫu chuẩn để chỉnh máy) Hệ số dẫn nhiệt cho một mẫu con ở nhiệt độ cao | Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu | 207.380 3.694 311.078 5.540 | 701.740 666.653 1.052.610 999.980 | 206.776 26.808 310.164 40.212 | 1.115.896 697.155 1.673.852 1.045.732 |
| DA.33005 | Hệ số dẫn nhiệt vật liệu rời ở nhiệt độ không | Mẫu | 1.847 | 315.783 | 13.404 | 331.034 |
| DA.33006 | Đo hệ số cách âm vật liệu | Mẫu | 110.000 | 842.088 | 1.962 | 954.050 |

DA.34000. Thí nghiệm kéo thép tròn, thép dẹt, cường độ, độ dãn dài

Thành phần công việc:

Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.

Đơn vị tính: đ/1 thanh thép mẫu

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA.34001 DA.34002 DA.34003 DA.34004 DA.34005 | Thí nghiệm kéo thép tròn, thép dẹt, cường độ, độ dãn dài Chỉ tiêu thí nghiệm Thép tròn f 6-10, thép dẹt có thiết diện So ≤ 100mm2 Thép tròn f 12-18, thép dẹt có thiết diện 100 < So ≤ 250mm2 Thép tròn f 20-25, thép dẹt có thiết diện 250 < So ≤ 500mm2 Thép tròn f 28-32, thép dẹt có thiết diện 500 < So ≤800mm2 Thép tròn f 36-45, thép dẹt có thiết diện So>800mm2 | 1 thanh thép mẫu 1 thanh thép mẫu 1 thanh thép mẫu 1 thanh thép mẫu 1 thanh thép mẫu | 1.332 1.547 1.639 2.009 2.116 | 52.631 62.455 73.683 78.946 82.454 | 1.893 2.248 2.425 3.076 3.253 | 55.856 66.250 77.747 84.031 87.823 |

DA.35000. Thí nghiệm kéo mối hàn thép tròn, mối hàn thép dẹt độ bền mối hàn

Thành phần công việc:

Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.

Đơn vị tính: đ/1 thanh thép mẫu

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA.35001 DA.35002 DA.35003 DA.35004 | Thí nghiệm kéo mối hàn thép tròn, mối hàn thép dẹt độ bền mối hàn Chỉ tiêu thí nghiệm Mối hàn thép tròn f 6-10, mối hàn thép dẹt có thiết diện So ≤ 100mm2 Mối hàn thép tròn f 12-18, mối hàn thép dẹt có thiết diện 100 < So ≤ 250mm2 Mối hàn thép tròn f 20-25, mối hàn thép dẹt có thiết diện 250 < So ≤ 500mm2 Mối hàn thép tròn f 28-32, mối hàn thép dẹt có thiết diện 500 < So ≤800mm2 | 1 thanh thép mẫu 1 thanh thép mẫu 1 thanh thép mẫu 1 thanh thép mẫu | 1.332 1.547 1.639 1.978 | 52.631 59.648 73.683 82.454 | 1.893 2.248 2.425 3.017 | 55.856 63.443 77.747 87.449 |

DA.36000. Thí nghiệm uốn thép tròn, thép dẹt, mối hàn thép tròn, mối hàn thép dẹt, góc uốn

Thành phần công việc:

Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.

Đơn vị tính: đ/1 thanh thép mẫu

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA.36001 DA.36002 DA.36003 DA.36004 DA.36005 | Thí nghiệm uốn thép tròn, thép dẹt, mối hàn thép tròn, mối hàn thép dẹt, góc uốn Chỉ tiêu thí nghiệm Thép tròn hoặc mối hàn thép tròn có f 6-10, thép dẹt hoặc mối hàn thép dẹt có bề dày h ≤ 6mm Thép tròn hoặc mối hàn thép tròn có f 12-18, thép dẹt hoặc mối hàn thép dẹt có bề dày h ≤ 10mm Thép tròn hoặc mối hàn thép tròn có f 20-25, thép dẹt hoặc mối hàn thép dẹt có bề dày h ≤ 16mm Thép tròn hoặc mối hàn thép tròn có f 28-32, thép dẹt hoặc mối hàn thép dẹt có bề dày h ≤ 20mm Thép tròn hoặc mối hàn thép tròn có f 36-45, thép dẹt hoặc mối hàn thép dẹt có bề dày h > 20mm | 1 thanh thép mẫu 1 thanh thép mẫu 1 thanh thép mẫu 1 thanh thép mẫu 1 thanh thép mẫu | 1.332 1.439 1.547 1.778 2.455 | 52.631 59.648 73.683 70.174 70.174 | 8.210 8.979 9.749 11.545 16.676 | 62.173 70.066 84.979 83.497 89.305 |

DA.37000. Thí nghiệm Nén thép ống có mối hàn độ bền uốn

Thành phần công việc: Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.

Đơn vị tính: đ/1 thanh mẫu

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA.37001 DA.37002 DA.37003 DA.37004 DA.37005 | Thí nghiệm nén thép ống có mối hàn độ bền uốn. Chỉ tiêu thí nghiệm Ống hàn có đường kính ngoài Dng ≤ 50mm Ống hàn có đường kính ngoài 50 <Dng ≤ 100mm Ống hàn có đường kính ngoài 100 <Dng ≤ 150mm Ống hàn có đường kính ngoài 150 < Dng ≤ 200mm Ống hàn có đường kính ngoài Dng > 200 mm | 1 thanh mẫu 1 thanh mẫu 1 thanh mẫu 1 thanh mẫu 1 thanh mẫu | 1.639 1.886 2.147 2.540 2.709 | 65.613 68.420 35.789 74.034 78.244 | 2.425 2.839 3.312 3.549 3.845 | 69.677 73.145 41.248 80.123 84.798 |

DA.38000. Thí nghiệm kéo thép ống nguyên và thép ống có mối hàn

Thành phần công việc:

Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.

Đơn vị tính: đ/1 thanh mẫu

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA.38001 DA.38002 DA.38003 DA.38004 DA.38005 | Thí nghiệm kéo thép ống nguyên và thép ống có mối hàn. Chỉ tiêu thí nghiệm Ống có thiết diện So ≤ 100mm2 Ống có thiết diện 100 < So ≤ 200 mm2 Ống có thiết diện 250 < So ≤ 500mm2 Ống có thiết diện 500 < Fo ≤ 800mm2 Ống có thiết diện So > 800mm2 | 1 thanh mẫu 1 thanh mẫu 1 thanh mẫu 1 thanh mẫu 1 thanh mẫu | 1.332 1.439 1.547 1.778 1.947 | 55.437 59.648 63.157 78.946 82.454 | 1.893 2.070 2.248 2.662 2.958 | 58.662 63.157 66.952 83.386 87.359 |

DA.39000. Mô đun đàn hồi thép tròn, thép dẹt

Thành phần công việc:

Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.

Đơn vị tính: đ/1 thanh thép mẫu

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA.39001 DA.39002 DA.39003 DA.39004 DA.39005 | Mô đun đàn hồi thép tròn, thép dẹt. Chỉ tiêu thí nghiệm Cốt thép f6-12 hoặc thép dẹt có thiết diện So ≤ 100mm2 Cốt thép f 12-18 hoặc thép dẹt có thiết diện 100 < So ≤ 250mm2 Cốt thép f 20-25 hoặc thép dẹt có thiết diện 250 < So ≤ 500mm2 Cốt thép f 28-32 hoặc thép dẹt có thiết diện 500 < So ≤ 800mm2 Cốt thép f 36-45 hoặc thép dẹt có thiết diện So>1000mm2 | 1 thanh thép mẫu 1 thanh thép mẫu 1 thanh thép mẫu 1 thanh thép mẫu 1 thanh thép mẫu | 4.910 5.926 6.942 9.289 10.859 | 87.718 98.244 112.278 122.805 136.488 | 33.352 41.048 48.745 64.651 76.452 | 125.980 145.218 167.965 196.745 223.799 |

DA.40000. Thí nghiệm bu lông

Thành phần công việc:

Nhận mẫu, chuẩn bị mẫu. Chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm. Tiến hành thí nghiệm theo quy trình. Tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả. Kiểm tra kết quả và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đ/1 mẫu

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA.40001 | Thí nghiệm bu lông. Chỉ tiêu thí nghiệm Thí nghiệm bu lông | 1 mẫu | 3.277 | 87.718 | 4.141 | 95.136 |

Chương II

THÍ NGHIỆM CẤU KIỆN VÀ KẾT CẤU XÂY DỰNG

DB.01000. Kiểm tra mối hàn bằng sóng siêu âm

Thành phần công việc:

Nhận mẫu, chuẩn bị mẫu. Chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm. Tiến hành thí nghiệm theo quy trình. Tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả. Kiểm tra kết quả và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đ/1m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DB.01001 | Kiểm tra mối hàn bằng sóng siêu âm. Chỉ tiêu thí nghiệm Kiểm tra mối hàn bằng sóng siêu âm | 1 m | 10.020 | 336.835 | 57.117 | 403.972 |

DB.02000. Phân tích chất lượng kim loại bằng quang phổ

Thành phần công việc:

Nhận mẫu, chuẩn bị mẫu. Chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm. Tiến hành thí nghiệm theo quy trình. Tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả. Kiểm tra kết quả và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đ/1 mẫu chiếu

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DB.02001 | Phân tích chất lượng kim loại bằng quang phổ. Chỉ tiêu thí nghiệm Phân tích chất lượng kim loại bằng quang phổ | 1 mẫu chiếu | 75.789 | 842.088 | 1.908.000 | 2.825.877 |

DB.03000. Siêu âm chiều dầy kim loại

Thành phần công việc:

Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. Vệ sinh công nghiệp bề mặt vật liệu. Siêu âm chiều dày kim loại. Xác lập số liệu tính kiểm và đối chiếu tiêu chuẩn. Nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: đ/1 vị trí

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DB.03001 | Siêu âm chiều dầy kim loại Chỉ tiêu thí nghiệm Siêu âm chiều dầy kim loại | 1 vị trí | 26.832 | 140.348 | 18.728 | 185.908 |

DB.04000. Thí nghiệm đo tốc độ ăn mòn của cốt thép trong bê tông bằng máy đo điện hóa

Thành phần công việc:

Vệ sinh bề mặt kết cấu; Cắt bê tông để hở cốt thép; Dán bình chứa vào bề mặt bê tông bằng keo Silicon; Tiến hành thí nghiệm, xử lý số liệu và làm báo cáo.

Đơn vị tính: đ/1 mẫu

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DB.04001 DB.04002 | Thí nghiệm đo tốc độ ăn mòn của cốt thép trong bê tông bằng máy đo điện hóa Chỉ tiêu thí nghiệm Thí nghiệm đo tốc độ ăn mòn của cốt thép trong bê tông bằng máy đo điện hóa Thí nghiệm ăn mòn cốt thép trong bê tông tại hiện trường bằng phương pháp đo điện thế | 1 mẫu 1 mẫu | 24.866 61.416 | 561.392 175.435 | 123.100 31.479 | 709.358 268.330 |

DB.05000. Thí nghiệm panen hộp trong phòng thí nghiệm

Thành phần công việc:

Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mặt bằng thí nghiệm, lắp gối giá, đưa cấu kiện vào vị trí, lên phương án thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả. Mỗi thí nghiệm phải tiến hành trên 3 panen (tổ mẫu) theo 3 chỉ tiêu: Độ bền, nứt và biến dạng. Lấy đơn giá thí nghiệm chỉ tiêu độ bền làm đơn giá cơ sở và sau đó cứ thêm một chỉ tiêu thì thêm 0,5 lần giá cơ sở. Trong đơn giá chưa tính hao phí vận chuyển cấu kiện đến nơi thí nghiệm và giá sản xuất cấu kiện.

Đơn vị tính: đ/1 mẫu

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DB.05001 | Thí nghiệm pa nen hộp trong phòng thí nghiệm Chỉ tiêu thí nghiệm Độ bền kết cấu bằng chất tải trong phòng thí nghiệm cho 3 panen | 1 mẫu | 362.415 | 13.754.104 | 1.273.573 | 15.390.092 |

DB.06000. Kiểm tra cường độ bê tông của cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép tại hiện trường

Thành phần công việc:

Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường, lên phương án, chuẩn bị bề mặt để kiểm tra, các vị trí và tiến hành kiểm tra theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả. Định mức chưa tính hao phí vận chuyển thiết bị máy móc đến hiện trường và chưa tính đến hao phí tạo lập hiện trường thí nghiệm (như giàn giáo, điều kiện khó khăn v.v...). Cấu kiện thí nghiệm là dầm, cột hoặc tấm có chiều dài < 6m.

Đơn vị tính: đ/1 cấu kiện BTCT

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DB.06001 DB.06002 DB.06003 | Kiểm tra cường độ bê tông của cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép tại hiện trường Chỉ tiêu thí nghiệm Cường độ bê tông bằng súng thử loại bật nảy cho một cấu kiện riêng rẽ bằng BTCT Cường độ bê tông bằng máy siêu âm cho một cấu kiện bằng BTCT Cường độ bê tông bằng phương pháp kết hợp siêu âm + súng bật nẩy cho một cấu kiện bê tông cốt thép | 1 cấu kiện BTCT 1 cấu kiện BTCT 1 cấu kiện BTCT | 69.302 72.332 130.524 | 561.392 1.824.524 2.438.547 | 10.864 58.240 69.104 | 641.558 1.955.096 2.638.175 |

Ghi chú: Trường hợp số cấu kiện thử >10 cấu kiện thì định mức nhân với hệ số 0,8.

DB.07000. Kiểm tra chiều dày lớp bê tông bảo vệ và đường kính cốt thép

Thành phần công việc:

Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường, lên phương án, chuẩn bị bề mặt bằng thí nghiệm, các vị trí và chuẩn bị các vị trí để thí nghiệm. Tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả. Đơn giá chưa tính hao phí vận chuyển, thiết bị máy móc đến hiện trường và chưa tính đến hao phí tạo lập hiện trường thí nghiệm (đơn giá này xây dựng trên cơ sở dùng máy siêu âm).

Đơn vị tính: đ/1 dầm (hoặc 1 cột) bê tông

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DB.07001 DB.07002 | Kiểm tra chiều dày lớp bê tông bảo vệ và đường kính cốt thép Chỉ tiêu thí nghiệm Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép tại hiện trường cho một dầm hoặc một cột BTCT Đường kính cốt thép nằm trong cấu kiện BTCT tại hiện trường (dầm hoặc cột BTCT) | 1 dầm (hoặc 1 cột) bê tông 1 dầm (hoặc 1 cột) bê tông |  | 2.736.786 3.087.656 | 184.143 242.055 | 2.920.929 3.329.711 |

DB.08100. Thí nghiệm mức độ thấm ion cl vào trong bê tông

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu thí nghiệm; Sơn chống thấm xung quanh mẫu đo; Ngâm nước cất bão hòa mẫu trong 48 giờ; Lắp đặt mẫu vào máy đo; Đo mức độ thấm ion clo trong 6 giờ; Làm báo cáo kết quả đo.

Đơn vị tính: đ/1 mẫu

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DB.08101 | Thí nghiệm mức độ thấm ion cl vào trong bê tông Chỉ tiêu thí nghiệm Thí nghiệm mức độ thấm ion cl vào trong bê tông | 1 mẫu | 170.990 | 350.870 | 207.814 | 729.674 |

DB.08200. Xác định hệ số khuếch tán của ion CL trong bê tông

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu thí nghiệm; Sơn chống thấm xung quanh mẫu đo; Ngâm nước cất bão hòa mẫu trong 48 giờ; Lắp đặt mẫu vào máy đo; Đo mức độ thấm ion clo trong 720 giờ; Xác định hàm lượng ion Clo trong bê tông đo.

Đơn vị tính: đ/1 mẫu

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DB.08201 | Xác định hệ số khuếch tán của ion cl trong bê tông Chỉ tiêu thí nghiệm Xác định hệ số khuếch tán của ion CL trong bê tông | 1 mẫu | 141.596 | 877.175 | 515.314 | 1.534.085 |

DB.09000. Thí nghiệm khả năng chống ăn mòn của bê tông cốt thép bằng phương pháp gia tốc

Thành phần công việc:

Vệ sinh bề mặt mẫu đo; Đặt mẫu vào trong bình chứa dung dịch ngâm mẫu, để ổn định trong 24 giờ; Lắp đặt mẫu vào máy đo; Đo dòng ăn mòn liên tục 24 giờ một lần đến khi nứt mẫu; Làm báo cáo kết quả đo.

Đơn vị tính: đ/1 mẫu

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DB.09001 | Thí nghiệm khả năng chống ăn mòn của bê tông cốt thép bằng phương pháp gia tốc Chỉ tiêu thí nghiệm Thí nghiệm khả năng chống ăn mòn của bê tông cốt thép bằng phương pháp gia tốc | 1 mẫu | 233.116 | 2.105.220 | 790.548 | 3.128.884 |

DB.10000. Thí nghiệm xác định độ chặt nền đường bằng phương pháp đếm phóng xạ

Thành phần công việc:

Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị máy, dụng cụ (máy đếm phóng xạ, búa, dụng cụ tạo lỗ….); Nhận địa điểm, tiến hành đo đạc, đóng cọc mốc, bố trí các điểm thí nghiệm; Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu theo quy trình quy phạm; Chỉnh lý tài liệu, kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao tài liệu.

Những công việc chưa tính vào định mức: Công tác thí nghiệm đầm chặt tiêu chuẩn xác định dung trọng khô lớn nhất và độ ẩm tối ưu; Vận chuyển > 15km.

Đơn vị tính: đ/1 điểm

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DB.10001 | Thí nghiệm xác định độ chặt nền đường bằng phương pháp đếm phóng xạ Chỉ tiêu thí nghiệm Thí nghiệm xác định độ chặt nền đường bằng phương pháp đếm phóng xạ | 1 điểm | 7.906 | 70.174 | 8.416 | 86.496 |

DB.11000. Đo E động và chậu võng bằng thiết bị FWD

Thành phần công việc:

Lắp đặt thiết bị, kiểm tra, hiệu chỉnh. Đo xác định độ lún tại các sensos ứng với từng cấp áp lực. Xử lý số liệu, tính toán E động và các chỉ tiêu khác nếu được yêu cầu, in ấn, báo cáo kết quả.

Đơn vị tính: đ/1 điểm

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DB.11001 | Đo E động và chậu võng bằng thiết bị FWD Chỉ tiêu thí nghiệm Đo E động và chậu võng bằng thiết bị FWD | 1 điểm | 74.223 | 22.456 | 65.240 | 161.918 |

DB.12000. Định chuẩn thiết lập phương trình tương quan thực nghiệm giữa IRI và độ đo xóc cộng dồn

Thành phần công việc:

Lựa chọn đoạn định chuẩn, khoảng cách, vận tốc, áp suất, tải trọng. Lắp đặt thiết bị, kiểm tra, hiệu chỉnh. Đo xác định giá trị IRI bằng thiết bị đo trực tiếp và giá trị VR của thiết bị đo kiểu phản ứng (Romdas) trên đoạn định chuẩn. Xử lý số liệu, nhập các giá trị đo được vào máy đo trực tiếp IRI (TRL Profile Beam) hoặc bằng chương trình Excel để xác định được phương trình tương quan. In ấn, báo cáo kết quả.

Đơn vị tính: đ/1 đoạn định chuẩn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DB.12001 | Định chuẩn thiết lập phương trình tương quan thực nghiệm giữa IRI và độ đo xóc cộng dồn Chỉ tiêu thí nghiệm Định chuẩn thiết lập phương trình tương quan thực nghiệm giữa IRI và độ đo xóc cộng dồn | 1 đoạn định chuẩn | 1.038.590 | 1.122.784 | 1.836.392 | 3.997.766 |

DB.13000. Đo EIRI bằng thiết bị phản ứng (Romdas)

Thành phần công việc:

Lắp đặt thiết bị, kiểm tra, hiệu chỉnh khoảng cách, vận tốc, áp suất, tải trọng. Đo xác định giá trị (VR) và khoảng cách theo vận tốc định chuẩn trên 1 km. Xử lý số liệu xác định giá trị EIRI trên km. In ấn, báo cáo kết quả.

Đơn vị tính: đ/1 km

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DB.13001 | Đo EIRI bằng thiết bị phản ứng (Romdas) Chỉ tiêu thí nghiệm Đo EIRI bằng thiết bị phản ứng | 1 km | 164.623 | 44.911 | 59.564 | 269.098 |

DB.14000. Thí nghiệm bằng chùy xuyên động DCP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị máy móc, vật tư, thiết bị thí nghiệm. Xác định vị trí thí nghiệm. Lắp, tháo dỡ, bảo dưỡng thiết bị thí nghiệm. Tiến hành thí nghiệm theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Ghi chép, chỉnh lý số liệu thí nghiệm. Lập hồ sơ báo cáo kết quả thí nghiệm, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: đ/1 điểm thí nghiệm

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DB.14001 DB.14002 | Thí nghiệm bằng chùy xuyên động DCP Chỉ tiêu thí nghiệm Thí nghiệm bằng chùy xuyên động DCP đất đá cấp 1-3 Thí nghiệm bằng chùy xuyên động DCP đất đá cấp 4-6 | 1 điểm thí nghiệm 1 điểm thí nghiệm | 16.569 23.016 | 42.104 42.104 | 75 75 | 58.748 65.195 |