THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH THANH HÓA - PHẦN LẮP ĐẶT

Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt hệ thống điện trong công trình, ống và phụ tùng, bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị (sau đây gọi tắt là đơn giá lắp đặt) là chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật xác định chi phí cần thiết về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt như 100m ống, 1 cái tê, van, cút, 1m2 bảo ôn ống, 1m khoan... từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác lắp đặt (kể cả những chi phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).

1. Cơ sở xác định đơn giá:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;

- Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt công bố kèm theo Văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng;

- Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng;

- Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng;

- Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình công bố kèm theo Quyết định số 3183/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa;

- Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa, công bố điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

- Các văn bản khác theo quy định của Nhà nước.

2. Các chi phí trong đơn giá:

a) Chi phí vật liệu:

Là giá trị vật liệu chính, vật liệu phụ, cấu kiện, các vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt.

Trong chi phí vật liệu đã bao gồm chi phí hao hụt vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng đã tính chi phí hao hụt do độ dôi của cát. Đối với các loại ống và phụ kiện kèm theo bằng kim loại có đường kính >600mm được quy về ống và phụ kiện bằng kim loại có đường kính bằng 600mm; đường ống và phụ kiện kèm theo bằng bê tông có đường kính>800mm được quy về ống và phụ kiện bằng bê tông có đường kính bằng 800mm; giá trị chênh lệch của 02 loại ống và phụ kiện nói trên được tính bù vào sau giá trị dự toán xây lắp trước thuế trong bản tổng hợp kinh phí dự toán xây lắp công trình.

Chi phí vật liệu trong đơn giá xác định trên cơ sở Bảng giá vật liệu xây dựng đến chân công trình (chưa có thuế giá trị gia tăng - VAT) tại thời điểm quý 2/2016 được xác định phù hợp với công trình và gắn với vị trí nơi xây dựng công trình.

b) Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong đơn giá bao gồm lương cơ bản, các khoản phụ cấp có tính chất lương và các chi phí theo chế độ đối với công nhân xây lắp mà có thể khoán trực tiếp cho người lao động để tính cho một ngày công. Theo nguyên tắc này chi phí nhân công trong đơn giá được xác định như sau:

Các khoản chi phí nhân công được tính theo mức lương đầu vào vùng IV là 2.050.000đ/tháng; cấp bậc tiền lương được tính theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng (nhân công nhóm I). Mức lương này đã bao gồm các khoản lương phụ, các khoản phụ cấp lưu động, phụ cấp khu vực, phụ cấp không ổn định sản xuất và đã tính đến các yếu tố thị trường công bố tại Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa, công bố điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Số ngày công trong tháng được tính là 26 ngày.

Trường hợp công trình xây dựng được thực hiện trên địa bàn thuộc vùng III có mức lương đầu vào là 2.150.000đ/tháng thì chi phí nhân công trong đơn giá được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCNC = 1,049.

Chi phí nhân công trong đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt được tính cho loại công tác nhóm I theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng.

c) Chi phí máy thi công:

Là chi phí sử dụng máy và thiết bị thi công chính trực tiếp thực hiện kể cả máy và thiết bị phục vụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt.

Chi phí máy thi công trong đơn giá được tính theo Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Thanh Hóa công bố kèm theo Quyết định số 3183/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

3. Kết cấu tập đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt

Đơn giá Xây dựng công trình - Phần lắp đặt được trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu lắp đặt và được mã hóa thống nhất theo hệ mã 2 chữ cái đầu và 5 số tiếp theo như quy định trong Định mức dự toán xây dựng - Phần lắp đặt công bố theo Công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 và Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012; Quyết định số 587/QĐ- BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng bao gồm 4 chương:

Chương I: Lắp đặt hệ thống điện trong công trình.

Chương II: Lắp đặt các loại ống và phụ tùng.

Chương III: Bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị.

Chương IV: Khoan khai thác nước ngầm.

Mỗi loại đơn giá được trình bày tóm tắt thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác lắp đặt đó.

4. Hướng dẫn áp dụng

4.1. Đơn giá này là cơ sở để các tổ chức, cá nhân có liên quan, tham khảo, áp dụng vào việc xác định dự toán xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

4.2. Ngoài thuyết minh và hướng dẫn áp dụng nêu trên, trong một số chương công tác của đơn giá còn có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác xây dựng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.

4.3. Đối với những công tác lắp đặt điện, đường ống và phụ tùng ống cấp thoát nước, bảo ôn điều hòa không khí, phụ kiện phục vụ sinh hoạt và vệ sinh trong công trình phải dùng dàn giáo thép để thi công thì được áp dụng đơn giá lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo thép công cụ trong Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng.

4.4. Đối với những công tác lắp đặt chưa có đơn giá hoặc đã có nhưng không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công cụ thể của công trình thì thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 19, khoản 1 Điều 21 Nghị định số 32/2015/NĐ- CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, cụ thể: Chủ đầu tư căn cứ yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công cụ thể của công trình và hướng dẫn phương pháp lập định mức của Bộ Xây dựng tổ chức xác định các định mức dự toán xây dựng mới, định mức dự toán xây dựng điều chỉnh hoặc vận dụng định mức dự toán tương tự ở các công trình khác đã và đang thực hiện hoặc vận dụng định mức do các Bộ Xây dựng chuyên ngành công bố làm cơ sở xác định đơn giá xây dựng công trình. Đối với các gói thầu xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước thực hiện hình thức chỉ định thầu thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư xem xét quyết định trước khi áp dụng.

Quá trình thực hiện tập đơn giá xây dựng công trình này, nếu có vướng mắc đề nghị các ngành, các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan phản ảnh (bằng văn bản) về sở Xây dựng để nghiên cứu giải quyết theo thẩm quyền./.

Chương I

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG CÔNG TRÌNH THUYẾT MINH VÀ QUI ĐỊNH ÁP DỤNG

Đơn giá lắp đặt hệ thống điện trong công trình cho công tác lắp đặt điện ở độ cao trung bình ≤ 4m (tầng thứ nhất), nếu thi công ở độ cao >4m thì việc bốc xếp vật liệu, vận chuyển vật liệu, phụ kiện từ dưới mặt đất lên các tầng sàn bằng vận thăng lồng lên mọi độ cao thì được cộng thêm đơn giá bốc xếp và vận chuyển vật liệu lên cao của mã AL.70000 trong phần xây dựng để tính vào dự toán.

Chiều cao qui định trong các công tác lắp đặt hệ thống điện trong công trình là chiều cao tính từ cốt ± 0.00 theo thiết kế của công trình.

Cự ly vận chuyển vật liệu qui định chung cho các công tác lắp đặt trong phạm vi bình quân ≤ 50m.

BA.11000. LẮP ĐẶT QUẠT CÁC LOẠI

BA.11100. LẮP ĐẶT QUẠT ĐIỆN

Thành phần công việc:

Vận chuyển quạt vào vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, kiểm tra, lau chùi, lắp cánh, đấu dây, khoan lỗ, lắp quạt, lắp hộp số tại vị trí thiết kế theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chạy thử và bàn giao.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.11110 BA.11120 BA.11130 BA.11140 | Lắp đặt quạt điện Quạt trần Quạt treo tường Quạt ốp trần Quạt thông gió trên tường | Cái Cái Cái Cái | 726.190 227.250 211.182 232.300 | 37.137 27.852 74.273 27.852 | 26.760 17.840 26.760 12.488 | 790.087 272.942 312.215 272.640 |

Ghi chú: Đối với công tác lắp đặt quạt trần có đèn trang trí thì đơn giá nhân công của công tác lắp quạt trần được điều chỉnh nhân với hệ số k=1,3.

BA.11400. LẮP ĐẶT QUẠT TRÊN ĐƯỜNG ỐNG THÔNG GIÓ

Đơn vị tính: đ/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.11210 BA.11220 BA.11230 BA.11240 | Lắp đặt quạt trên đường ống thông gió, công suất quạt 0,2 - ≤ 1,5Kw 1,6 - ≤ 3,0Kw 3,1 - ≤ 4,5Kw 4,6 - ≤ 7,5Kw | Cái Cái Cái Cái | 711.040 1.060.500 1.232.200 2.222.000 | 180.113 300.806 421.500 601.613 | 1.962 3.390 4.638 6.779 | 893.115 1.364.696 1.658.338 2.830.392 |

BA.11300. LẮP ĐẶT QUẠT LY TÂM

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.11310 BA.11320 BA.11330 BA.11340 | Lắp đặt quạt ly tâm, công suất quạt 0,2 - ≤ 2,5 Kw 2,6 - ≤ 5,0 Kw 5,1 - ≤ 10 Kw 10,1 - ≤ 22 Kw | Cái Cái Cái Cái | 953.700 2.448.000 3.774.000 7.650.000 | 280.381 467.921 655.461 935.842 | 1.784 3.568 5.352 7.136 | 1.235.865 2.919.489 4.434.813 8.592.978 |

BA.12000. LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ (ĐIỀU HÒA CỤC BỘ)

Thành phần công việc:

Vận chuyển máy vào vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, kiểm tra thiết bị, xác định vị trí đặt máy theo thiết kế, khoan bắt giá đỡ, lắp đặt máy, đấu dây, kiểm tra, chạy thử, chèn trát và bàn giao theo yêu cầu kỹ thuật (Chi phí vật liệu trong đơn giá chưa tính chi phí ống các loại và dây điện - Khi lập dự toán cần căn cứ vào thiết kế để bổ sung).

BA.12100. LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HÒA 1 CỤC

Đơn vị tính: đồng/máy

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.12101 | Lắp đặt máy điều hòa 1 cục | Máy | 236.900 | 148.546 | 17.840 | 403.286 |

BA.12200. LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HÒA 2 CỤC

Đơn vị tính: đồng/máy

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.12210 BA.12220 BA.12230 BA.12240 | Lắp đặt điều hòa 2 cục Loại treo tường Loại ốp trần Loại âm trần Loại tủ đứng | Máy Máy Máy Máy | 157.500 157.500 157.500 157.500 | 144.833 187.540 243.245 319.375 | 53.520 58.872 64.224 71.360 | 355.853 403.912 464.969 548.235 |

Ghi chú: Khi lắp điều hòa hoặc 2 cục đã kể đến công đục lỗ qua tường, hoặc khoan lỗ luồn ống qua tường.

BA.13000. LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, đo lấy dấu, cắt và đấu dây vào hệ thống, bắt vít cố định, lắp các phụ kiện, thử và hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra bàn giao.

BA.13100. LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN CÓ CHAO CHỤP

Đơn vị tính: đồng/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.13101 BA.13102 BA.13103 BA.13104 | Lắp đặt các loại đèn có chao chụp Đèn thường có chao Đèn sát trần có chao chụp Đèn chống nổ có chao chụp Đèn chống ẩm có chao chụp | Bộ Bộ Bộ Bộ | 31.500 89.250 320.250 425.250 | 18.568 22.282 31.566 27.852 |  | 50.068 111.532 351.816 453.102 |

BA.13200. LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN ỐNG DÀI 0,6M

BA.13300. LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN ỐNG DÀI 1,2M

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo, đánh dấu, khoan bắt vít, lắp hộp đèn, đấu dây, lắp bóng đèn hoàn thiện công tác lắp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đồng/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.13201 BA.13202 BA.13203 BA.13301 BA.13302 BA.13303 BA.13304 | Lắp đặt các loại đèn ống dài 0,6m Loại hộp đèn 1 bóng Loại hộp đèn 2 bóng Loại hộp đèn 3 bóng Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m Loại hộp đèn 1 bóng Loại hộp đèn 2 bóng Loại hộp đèn 3 bóng Loại hộp đèn 4 bóng | Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ | 32.454 55.363 64.272 83.045 117.986 137.386 150.750 | 24.139 27.852 38.993 27.852 35.280 44.564 51.991 |  | 56.593 83.215 103.265 110.897 153.266 181.950 202.741 |

BA.13400. LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN ỐNG DÀI 1,5M

Đơn vị tính: đồng/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.13401 BA.13402 BA.13403 BA.13404 | Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,5m Loại hộp đèn 1 bóng Loại hộp đèn 2 bóng Loại hộp đèn 3 bóng Loại hộp đèn 4 bóng | Bộ Bộ Bộ Bộ | 139.055 156.090 164.863 175.509 | 31.566 40.850 50.134 57.562 |  | 170.621 196.940 214.997 233.071 |

BA.13500. LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN CHÙM

Đơn vị tính: đồng/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.13501 BA.13502 BA.13503 BA.13504 | Lắp đặt các loại đèn chùm Loại 3 bóng Loại 5 bóng Loại ≤ 10 bóng Loại > 10 bóng | Bộ Bộ Bộ Bộ | 746.746 950.950 1.200.600 1.550.465 | 31.566 37.137 61.275 64.989 |  | 778.312 988.087 1.261.875 1.615.454 |

BA.13600. LẮP ĐẶT ĐÈN TƯỜNG, ĐÈN TRANG TRÍ VÀ CÁC LOẠI ĐÈN KHÁC

Đơn vị tính: đồng/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.13601 BA.13602 BA.13603 BA.13604 BA.13605 | Loại đèn Đèn tường ánh sáng hắt Đèn đũa Đèn cổ cò Đèn trang trí nổi Đèn trang trí âm trần | Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ | 103.000 51.500 51.500 66.950 61.800 | 33.423 37.137 29.709 22.282 27.852 |  | 136.423 88.637 81.209 89.232 89.652 |

BA.14000. LẮP ĐẶT ỐNG BẢO HỘ DÂY DẪN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, đo kích thước, lấy dấu, cưa cắt ống, lên ống, vận chuyển, tiến hành lắp đặt đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

BA.14100. LẮP ĐẶT ỐNG KIM LOẠI ĐẶT NỔI BẢO HỘ DÂY DẪN

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.14101 BA.14102 BA.14103 BA.14104 BA.14105 BA.14106 | Lắp đặt ống kim loại đặt nổi bảo hộ dây dẫn Đường kính ≤ 26mm Đường kính ≤ 35mm Đường kính ≤ 40mm Đường kính ≤ 50mm Đường kính ≤ 66mm Đường kính ≤ 80mm | m m m m m m | 12.163 24.771 29.574 37.293 65.043 66.254 | 7.427 9.284 11.141 12.998 13.926 14.855 | 1.784 1.784 1.962 2.141 2.498 2.676 | 21.374 35.839 42.677 52.432 81.467 83.785 |

BA. 14200. LẮP ĐẶT ỐNG KIM LOẠI ĐẶT CHÌM BẢO HỘ DÂY DẪN

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.14201 BA.14202 BA.14203 BA.14204 BA.14205 BA.14206 | Lắp đặt ống kim loại đặt chìm bảo hộ dây dẫn Đường kính ≤ 26mm Đường kính ≤ 35mm Đường kính ≤ 40mm Đường kính ≤ 50mm Đường kính ≤ 66mm Đường kính ≤ 80mm | m m m m m m | 12.163 24.771 29.574 37.293 65.043 66.254 | 27.852 31.566 37.137 44.564 50.134 57.562 | 2.676 2.676 3.033 3.033 3.390 3.568 | 42.691 59.013 69.744 84.890 118.567 127.384 |

Ghi chú: Đơn giá lắp đặt ống kim loại đặt chìm đã bao gồm chi phí đục rãnh, chèn trát hoàn chỉnh.

BA.14300. LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA ĐẶT NỔI BẢO HỘ DÂY DẪN

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.14301 BA.14302 BA.14303 BA.14304 BA.14305 BA.14306 | Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn Đường kính ≤ 15mm Đường kính ≤ 27mm Đường kính ≤ 34mm Đường kính ≤ 48mm Đường kính ≤ 76mm Đường kính ≤ 90mm | m m m m m m | 6.529 9.206 25.528 28.787 47.021 47.021 | 5.199 6.313 7.242 8.541 10.027 11.698 | 1.784 1.784 2.141 2.498 3.033 3.568 | 13.512 17.303 34.911 39.826 60.081 62.287 |

BA.14400. LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA ĐẶT CHÌM BẢO HỘ DÂY DẪN

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.14401 BA.14402 BA.14403 BA.14404 BA.14405 BA.14406 | Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn Đường kính ≤ 15mm Đường kính ≤ 27mm Đường kính ≤ 34mm Đường kính ≤ 48mm Đường kính ≤ 76mm Đường kính ≤ 90mm | m m m m m m | 7.151 10.083 27.960 31.529 51.499 51.499 | 20.425 27.852 31.566 37.137 42.707 48.278 | 1.784 1.784 2.141 2.498 3.033 3.568 | 29.360 39.719 61.667 71.164 97.239 103.345 |

Ghi chú: Đơn giá lắp đặt ống nhựa đặt chìm đã bao gồm chi phí đục rãnh, chèn trát hoàn chỉnh. (trong đơn giá đã bao gồm cả tê, cút, ống nối).

BA.15000. LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN ĐƯỜNG DÂY

BA.15100. LẮP ĐẶT ỐNG SỨ, ỐNG NHỰA LUỒN QUA TƯỜNG

Thành phần công việc:

Lấy dấu, đục lỗ xuyên tường, gắn ống, chèn trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.15101 BA.15102 BA.15103 BA.15104 BA.15105 BA.15106 BA.15111 BA.15112 BA.15113 BA.15114 BA.15115 BA.15116 | Lắp đặt ống sứ dài ≤150mm Luồn qua tường gạch Luồn qua tường bê tông Lắp đặt ống sứ dài ≤ 250mm Luồn qua tường gạch Luồn qua tường bê tông Lắp đặt ống sứ dài ≤350mm Luồn qua tường gạch Luồn qua tường bê tông Lắp đặt ống nhựa dài ≤150mm Luồn qua tường gạch Luồn qua tường bê tông Lắp đặt ống nhựa dài ≤250mm Luồn qua tường gạch Luồn qua tường bê tông Lắp đặt ống nhựa dài ≤350mm Luồn qua tường gạch Luồn qua tường bê tông | Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái | 6.825 6.825 9.975 9.975 13.125 13.125 2.625 2.625 3.740 3.740 4.973 4.973 | 27.852 38.993 38.993 44.564 44.564 53.848 27.852 38.993 38.993 44.564 44.564 53.848 | 1.784 2.141 2.141 2.676 2.676 3.033 1.784 2.141 2.141 2.676 2.676 3.033 | 36.461 47.959 51.109 57.215 60.365 70.006 32.261 43.759 44.874 50.980 52.213 61.854 |

BA.15200. LẮP ĐẶT CÁC LOẠI SỨ HẠ THẾ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, lau chùi, tiến hành gắn sứ vào xà, sơn bu lông, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đồng/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.15201 BA.15202 BA.15203 BA.15204 BA.15205 | Lắp đặt các loại sứ hạ thế Sứ các loại Sứ tai mèo Sứ hạ thế - loại 2 sứ Sứ hạ thế - loại 3 sứ Sứ hạ thế - loại 4 sứ | Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ | 7.508 7.508 31.500 36.750 48.300 | 9.284 11.141 40.850 57.562 81.701 |  | 16.792 18.649 72.350 94.312 130.001 |

Ghi chú: Nếu gắn sứ nguyên bộ vào trụ, phụ kiện hay cột đầu hồi thì đơn giá bao gồm cả chi phí sơn giá sứ.

BA.15300. LẮP ĐẶT PULI

Thành phần công việc:

Lau chùi, lấy dấu, khoan cố định puli lên tường, trần theo đúng yêu cầu thiết kế, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.15301 BA.15302 BA.15303 BA.15304 BA.15305 BA.15306 | Lắp đặt puli các loại Sứ kẹp trên tường Sứ kẹp trên trần Puli ≤30x30 trên tường Puli ≤30x30 trên trần Puli ≥35x35 trên tường Puli ≥35x35 trên trần | Cái Cái Cái Cái Cái Cái | 5.243 5.243 6.516 5.879 5.243 5.243 | 4.271 5.570 5.570 6.313 9.470 9.841 | 1.784 2.676 1.784 2.676 1.784 2.676 | 11.298 13.489 13.870 14.868 16.497 17.760 |

BA.15400. LẮP ĐẶT HỘP NỐI, HỘP PHÂN DÂY, HỘP CÔNG TẮC, HỘP CẦU CHÌ, HỘP AUTOMAT

Thành phần công việc:

Lấy dấu, đục lỗ, khoan bắt vít, đấu dây, chèn trát hộp hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đồng/hộp

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.15401 BA.15402 BA.15403 BA.15404 BA.15405 BA.15406 BA.15407 BA.15408 BA.15409 BA.15410 BA.15411 BA.15412 BA.15413 | Lắp đặt hộp nối,hộp phân dây, hộp automat Kích thước hộp ≤ 40x50mm ≤ 40x60mm ≤ 60x60mm ≤ 50x80mm ≤ 60x80mm ≤ 100x100mm ≤ 150x150mm ≤ 150x200mm ≤ 200x200mm ≤ 250x200mm ≤ 300x300mm ≤ 300x400mm ≤ 400x400mm | Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp | 8.820 10.500 10.500 10.500 12.600 25.200 31.500 37.800 73.500 84.000 105.000 105.000 105.000 | 35.280 35.280 35.280 37.137 37.137 38.993 42.707 42.707 50.134 50.134 55.705 55.705 55.705 | 3.568 3.568 3.568 3.568 3.568 3.568 3.568 3.568 3.568 3.568 3.568 3.568 3.568 | 47.668 49.348 49.348 51.205 53.305 67.761 77.775 84.075 127.202 137.702 164.273 164.273 164.273 |
| BA.15421 BA.15422 BA.15423 BA.15424 BA.15425 BA.15426 BA.15427 BA.15428 BA.15429 BA.15430 BA.15431 BA.15432 BA.15433 | Lắp đặt hộp công tắc,hộp cầu chì, Kích thước hộp ≤ 40x50mm ≤ 40x60mm ≤ 60x60mm ≤ 50x80mm ≤ 60x80mm ≤ 100x100mm ≤ 150x150mm ≤ 150x200mm ≤ 200x200mm ≤ 250x200mm ≤ 300x300mm ≤ 300x400mm ≤ 400x400mm | Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp | 2.100 2.625 3.150 3.150 3.150 4.200 5.250 6.300 73.500 84.000 12.600 14.700 105.000 | 35.280 35.280 35.280 37.137 37.137 38.993 42.707 42.707 50.134 50.134 55.705 55.705 55.705 | 3.568 3.568 3.568 3.568 3.568 3.568 3.568 3.568 3.568 3.568 3.568 3.568 3.568 | 40.948 41.473 41.998 43.855 43.855 46.761 51.525 52.575 127.202 137.702 71.873 73.973 164.273 |

BA.16000. KÉO RẢI CÁC LOẠI DÂY DẪN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, ra dây, vuốt thẳng, kéo rải, cắt nối, cố định dây dẫn vào vị trí, chèn trát, hoàn thiện công tác theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

BA.16100. LẮP ĐẶT DÂY ĐƠN

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.16101 BA.16102 BA.16103 BA.16104 BA.16105 BA.16106 BA.16107 BA.16108 BA.16109 BA.16110 BA.16111 BA.16112 BA.16113 BA.16114 BA.16115 | Lắp đặt dây đơn Loại dây 1x0,3mm2 Loại dây 1x0,5mm2 Loại dây 1x0,7mm2 Loại dây 1x0,75mm2 Loại dây 1x0,8mm2 Loại dây 1x1,0mm2 Loại dây 1x1,5mm2 Loại dây 1x2,0mm2 Loại dây 1x2,5mm2 Loại dây 1x3mm2 Loại dây 1x4mm2 Loại dây 1x6mm2 Loại dây 1x10mm2 Loại dây 1x16mm2 Loại dây 1x2mm2 | m m m m m m m m m m m m m m m | 1.315 1.582 2.101 2.218 2.506 2.848 4.064 2.716 6.656 8.016 10.592 15.596 25.681 36.946 57.494 | 2.971 2.971 2.971 3.714 3.714 3.714 4.456 4.456 4.456 4.828 5.199 5.385 5.570 5.942 7.427 |  | 4.286 4.553 5.072 5.932 6.220 6.562 8.520 7.172 11.112 12.844 15.791 20.981 31.251 42.888 64.921 |

BA.16200. LẮP ĐẶT DÂY DẪN 2 RUỘT

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.16201 BA.16202 BA.16203 BA.16204 BA.16205 BA.16206 BA.16207 BA.16208 BA.16209 BA.16210 BA.16211 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột Loại dây 2x0,5mm2 Loại dây 2x0,75mm2 Loại dây 2x1mm2 Loại dây 2x1,5mm2 Loại dây 2x2,5mm2 Loại dây 2x4mm2 Loại dây 2x6mm2 Loại dây 2x8mm2 Loại dây 2x10mm2 Loại dây 2x16mm2 Loại dây 2x25mm2 | m m m m m m m m m m m | 3.892 5.213 6.564 8.055 14.760 22.618 32.772 43.649 54.481 86.646 131.881 | 3.714 4.456 4.456 4.828 5.199 5.385 5.570 5.942 6.685 7.799 8.541 |  | 7.606 9.669 11.020 12.883 19.959 28.003 38.342 49.591 61.166 94.445 140.422 |

BA.16300. LẮP ĐẶT DÂY DẪN 3 RUỘT

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.16301 BA.16302 BA.16303 BA.16304 BA.16305 BA.16306 BA.16307 BA.16308 BA.16309 BA.16310 BA.16311 BA.16312 BA.16313 | Lắp đặt dây dẫn 3 ruột Loại dây 3x0,5mm2 Loại dây 3x0,75mm2 Loại dây 3x1mm2 Loại dây 3x1,75mm2 Loại dây 3x2mm2 Loại dây 3x2,5mm2 Loại dây 3x2,75mm2 Loại dây 3x3mm2 Loại dây 3x4mm2 Loại dây 3x6mm2 Loại dây 3x10mm2 Loại dây 3x16mm2 Loại dây 3x25mm2 | m m m m m m m m m m m m m | 5.912 7.759 9.854 14.080 18.107 29.034 27.509 30.049 34.233 49.685 87.792 133.091 204.527 | 4.456 4.456 4.828 5.199 5.385 5.570 5.942 6.313 8.541 9.284 10.027 10.770 11.512 |  | 10.368 12.215 14.682 19.279 23.492 34.604 33.451 36.362 42.774 58.969 97.819 143.861 216.039 |

BA.16400. LẮP ĐẶT DÂY DẪN 4 RUỘT

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.16401 BA.16402 BA.16403 BA.16404 BA.16405 BA.16406 BA.16407 BA.16408 BA.16409 BA.16410 BA.16411 BA.16412 BA.16413 BA.16414 | Lắp đặt dây dẫn 4 ruột Loại dây 4x0,5mm2 Loại dây 4x0,75mm2 Loại dây 4x1mm2 Loại dây 4x1,5mm2 Loại dây 4x1,75mm2 Loại dây 4x2mm2 Loại dây 4x2,5mm2 Loại dây 4x3mm2 Loại dây 4x3,5mm2 Loại dây 4x4mm2 Loại dây 4x6mm2 Loại dây 4x10mm2 Loại dây 4x16mm2 Loại dây 4x25mm2 | m m m m m m m m m m m m m m | 8.531 10.558 12.902 18.402 20.219 21.910 28.655 33.085 38.599 44.622 64.923 102.726 155.600 239.676 | 4.456 4.456 5.199 5.385 5.570 5.570 5.942 5.942 6.313 8.541 9.656 10.398 11.141 12.255 |  | 12.987 15.014 18.101 23.787 25.789 27.480 34.597 39.027 44.912 53.163 74.579 113.124 166.741 251.931 |

BA.17000. LẮP ĐẶT BẢNG ĐIỆN CÁC LOẠI VÀO TƯỜNG

BA.17100. LẮP ĐẶT BẢNG GỖ VÀO TƯỜNG GẠCH

Thành phần công việc:

Đo lấy dấu, khoan vít hay đóng tắc kê, khoan lỗ, luồn dây, lắp đặt cố định bảng gỗ vào tường, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.17101 BA.17102 BA.17103 BA.17104 BA.17105 | Lắp đặt bảng gỗ vào tường gạch Kích thước bảng ≤ 90x150mm ≤ 180x250mm ≤ 300x400mm ≤ 450x500mm ≤ 600x700mm | Cái Cái Cái Cái Cái | 6.000 8.400 10.800 10.920 22.920 | 17.826 22.282 31.195 35.651 49.020 | 17.840 17.840 17.840 17.840 17.840 | 41.666 48.522 59.835 64.411 89.780 |

BA.17200. LẮP ĐẶT BẢNG GỖ VÀO TƯỜNG BÊ TÔNG

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.17201 BA.17202 BA.17203 BA.17204 BA.17205 | Lắp đặt bảng gỗ vào tường bê tông Kích thước bảng ≤ 90x150mm ≤ 180x250mm ≤ 300x400mm ≤ 450x500mm ≤ 600x700mm | Cái Cái Cái Cái Cái | 6.000 8.400 10.800 10.920 22.920 | 22.282 26.738 35.651 40.108 53.477 | 35.680 35.680 35.680 35.680 35.680 | 63.962 70.818 82.131 86.708 112.077 |

BA.18000. LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ ĐÓNG NGẮT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đấu dây, lắp công tắc, ổ cắm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

BA.18100. LẮP ĐẶT CÔNG TẮC

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.18101 BA.18102 BA.18103 BA.18104 BA.18105 BA.18106 | Lắp đặt công tắc Số hạt trên 1 công tắc 1 hạt 2 hạt 3 hạt 4 hạt 5 hạt 6 hạt | Cái Cái Cái Cái Cái Cái | 19.799 28.341 36.884 46.029 58.793 67.335 | 14.855 16.340 17.826 19.311 20.796 25.253 |  | 34.654 44.681 54.710 65.340 79.589 92.588 |

BA.18200. LẮP ĐẶT Ổ CẮM

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.18201 BA.18202 BA.18203 BA.18204 | Lắp ổ cắm các loại Loại ổ cắm đơn Loại ổ cắm đôi Loại ổ cắm ba Loại ổ cắm bốn | Cái Cái Cái Cái | 27.035 40.803 80.400 106.932 | 14.855 17.826 20.796 23.767 |  | 41.890 58.629 101.196 130.699 |

BA.18300. LẮP ĐẶT CÔNG TẮC, Ổ CẮM HỖN HỢP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp đặt hạt công tắc, hạt ổ cắm, mặt bảng vào hộp đã chôn sẵn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đồng/bảng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.18301 BA.18302 BA.18303 BA.18304 BA.18305 BA.18306 | Lắp đặt công tắc, ổ cắm các loại Loại 1 công tắc, 1 ổ cắm Loại 1 công tắc, 2 ổ cắm Loại 1 công tắc, 3 ổ cắm Loại 2 công tắc, 1 ổ cắm Loại 2 công tắc, 2 ổ cắm Loại 2 công tắc, 3 ổ cắm | Bảng Bảng Bảng Bảng Bảng Bảng | 13.377 17.909 22.442 22.221 26.753 31.286 | 14.855 16.340 17.826 20.796 23.767 26.738 |  | 28.232 34.249 40.268 43.017 50.520 58.024 |

BA.18400. LẮP ĐẶT CẦU DAO 3 CỰC MỘT CHIỀU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, kiểm tra, vệ sinh cầu dao và phụ kiện, cố định cầu dao, đấu dây điện vào cầu dao hoàn chỉnh, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đồng/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.18401 BA.18402 BA.18403 BA.18404 | Lắp đặt cầu dao 3 cực 1 chiều Cường độ dòng điện ≤ 60A Cường độ dòng điện ≤ 100A Cường độ dòng điện ≤ 200A Cường độ dòng điện ≤ 400A | Bộ Bộ Bộ Bộ | 85.320 183.600 284.580 843.350 | 37.137 70.560 74.273 111.410 | 12.488 14.272 17.840 21.408 | 134.945 268.432 376.693 976.168 |

BA.18500. LẮP ĐẶT CẦU DAO 3 CỰC ĐẢO CHIỀU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, kiểm tra, vệ sinh cầu dao và phụ kiện, cố định cầu dao, đấu dây điện vào cầu dao hoàn chỉnh, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đồng/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.18501 BA.18502 BA.18503 BA.18504 | Lắp đặt cầu dao 3 cực đảo chiều Cường độ dòng điện ≤ 60A Cường độ dòng điện ≤ 100A Cường độ dòng điện ≤ 200A Cường độ dòng điện ≤ 400A | Bộ Bộ Bộ Bộ | 101.760 765.000 846.380 1.165.800 | 44.564 85.414 89.128 126.264 | 16.948 20.516 22.300 23.192 | 163.272 870.930 957.808 1.315.256 |

BA.19000. LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG BẢO VỆ

BA.19100. LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐỒNG HỒ

Thành phần công việc:

Kiểm tra, vệ sinh đồng hồ và phụ kiện, lắp đặt vào vị trí, đấu dây hoàn chỉnh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.19101 BA.19102 BA.19103 BA.19104 | Lắp đặt các loại đồng hồ Vôn kế Ampe kế Oát kế Rơ le | Cái Cái Cái Cái | 137.764 179.073 159.580 326.400 | 20.425 22.282 27.852 40.850 |  | 158.189 201.355 187.432 367.250 |

BA.19200. LẮP ĐẶT AUTOMAT LOẠI 1 PHA

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.19201 BA.19202 BA.19203 BA.19204 BA.19205 BA.19206 | Lắp đặt automat 1 pha Cường độ dòng điện ≤10A Cường độ dòng điện ≤50A Cường độ dòng điện ≤100A Cường độ dòng điện ≤150A Cường độ dòng điện ≤200A Cường độ dòng điện >200A | Cái Cái Cái Cái Cái Cái | 40.845 49.440 397.800 714.000 765.000 854.250 | 20.425 27.852 42.707 44.564 63.132 150.403 |  | 61.270 77.292 440.507 758.564 828.132 1.004.653 |

BA.19300. LẮP ĐẶT AUTOMAT LOẠI 3 PHA

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.19301 BA.19302 BA.19303 BA.19304 BA.19305 BA.19306 | Lắp đặt automat 3 pha Cường độ dòng điện ≤ 10A Cường độ dòng điện ≤ 50A Cường độ dòng điện ≤ 100A Cường độ dòng điện ≤ 150A Cường độ dòng điện ≤ 200A Cường độ dòng điện > 200A | Cái Cái Cái Cái Cái Cái | 197.600 306.000 388.850 808.000 959.500 1.959.750 | 33.423 55.705 77.987 94.698 167.115 222.820 |  | 231.023 361.705 466.837 902.698 1.126.615 2.182.570 |

BA.19400. LẮP ĐẶT CÁC LOẠI MÁY BIẾN DÒNG, LINH KIỆN CHỐNG ĐIỆN GIẬT, BÁO CHÁY

Đơn vị tính: đồng/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.19401 BA.19402 BA.19403 BA.19404 BA.19405 | Lắp đặt máy biến dòng Cường độ dòng điện ≤50/5A Cường độ dòng điện ≤100/5A Cường độ dòng điện ≤200/5A Lắp đặt các loại linh kiện Chống điện giật Báo cháy | Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ | 659.750 791.700 919.100 979.700 787.800 | 38.993 72.416 133.692 33.423 27.852 |  | 698.743 864.116 1.052.792 1.013.123 815.652 |

BA.19500. LẮP ĐẶT CÔNG TƠ ĐIỆN

Thành phần công việc:

Kiểm tra tình trạng của công tơ điện, vệ sinh, lắp vào bảng, đấu dây hoàn chỉnh, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.19501 BA.19502 BA.19503 BA.19504 | Lắp đặt công tơ điện vào bảng đã có sẵn Loại 1 pha Loại 3 pha Lắp đặt công tơ vào bảng và lắp bảng vào tường Loại 1 pha Loại 3 pha | Cái Cái Cái Cái | 302.940 882.300 313.140 883.750 | 25.996 29.709 35.280 50.134 | 26.760 26.760 26.760 26.760 | 355.696 938.769 375.180 960.644 |

BA.19600. LẮP ĐẶT CHUÔNG ĐIỆN

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.19601 | Lắp đặt chuông điện | Cái | 152.250 | 16.711 | 17.840 | 186.801 |

BA.20000. HỆ THỐNG CHỐNG SÉT

BA.20100. GIA CÔNG VÀ ĐÓNG CỌC CHỐNG SÉT

Thành phần công việc:

Xác định vị trí tim cọc, đo, cắt, gia công cọc theo thiết kế, đóng cọc xuống đất đảm bảo khoảng cách và độ sâu của cọc theo quy định của thiết kế, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đồng/cọc

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.20101 BA.20102 BA.20103 | Gia công và đóng cọc chống sét Gia công và đóng cọc Đóng cọc đã có sẵn (chi phí vật liệu đã bao gồm tiền cọc) Đóng cọc ống đồng d≤50mm có sẵn (chi phí vật liệu đã bao gồm tiền cọc) | Cọc Cọc Cọc | 173.250 166.650 191.900 | 92.842 50.134 59.419 |  | 266.092 216.784 251.319 |

BA.20200. KÉO RẢI DÂY CHỐNG SÉT DƯỚI MƯƠNG ĐẤT

Thành phần công việc:

Gia công và lắp đặt chân bật, đục chèn trát, kéo rải dây, hàn cố định vào chân bật, sơn chống rỉ hoàn chỉnh.

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.20201 BA.20202 BA.20203 | Kéo rải dây chống sét dưới mương đất Dây đồng d = 8mm Dây thép d = 10mm Dây thép d = 12mm | m m m | 117.848 8.051 11.287 | 3.342 3.899 3.899 | 1.322 1.322 1.322 | 122.512 13.272 16.508 |

Ghi chú: Đơn giá công tác kéo dải dây chống sét dưới mương đất dùng thép cuộn đã bao gồm chi phí tời thẳng, thép đoạn gồm cả chi phí chặt, nối.

BA.20300. KÉO RẢI DÂY CHỐNG SÉT THEO TƯỜNG, CỘT VÀ MÁI NHÀ

Thành phần công việc:

Gia công và lắp đặt chân bật, đục chèn trát, kéo rải dây, hàn cố định vào chân bật, sơn chống rỉ hoàn chỉnh.

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.20301 BA.20302 BA.20303 | Kéo rải dây chống sét theo tường, cột, mái nhà Dây đồng d = 8mm Dây thép d = 10mm Dây thép d = 12mm | m m m | 146.253 9.661 12.108 | 10.770 12.626 23.025 | 10.242 10.242 10.242 | 167.265 32.529 45.375 |

Ghi chú: Đơn giá công tác kéo dải dây chống sét dưới mương đất dùng thép cuộn đã bao gồm chi phí tời thẳng, thép đoạn gồm cả chi phí chặt, nối.

BA.20400. GIA CÔNG CÁC KIM THU SÉT

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.20401 BA.20402 BA.20403 BA.20404 | Gia công kim thu sét Chiều dài kim 0,5m Chiều dài kim 1,0m Chiều dài kim 1,5m Chiều dài kim 2,0m | Cái Cái Cái Cái | 19.247 38.617 57.863 77.233 | 33.423 44.564 55.705 66.846 | 8.862 8.862 8.862 8.862 | 61.532 92.043 122.430 152.941 |

BA.20500. LẮP ĐẶT KIM THU SÉT

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.20501 BA.20502 BA.20503 BA.20504 | Lắp đặt kim thu sét Chiều dài kim 0,5m Chiều dài kim 1,0m Chiều dài kim 1,5m Chiều dài kim 2,0m | Cái Cái Cái Cái | 56.246 110.378 164.401 219.645 | 122.551 144.833 178.256 207.965 | 47.576 47.576 60.791 60.791 | 226.373 302.787 403.448 488.401 |

Chương II

LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ỐNG VÀ PHỤ TÙNG CÔNG TÁC LẮP ĐẶT ỐNG, CỐNG HỘP BÊ TÔNG, ỐNG GANG, ỐNG THÉP

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Đơn giá dự toán công tác lắp đặt đường ống, cống hộp bao gồm: lắp đặt đoạn ống các loại, thi công mối nối, phụ kiện đỡ đoạn ống (tấm đệm, khối móng) theo quy trình thực hiện từ khâu chuẩn bị đến kết thúc hoàn thành khối lượng công tác lắp đặt.

1.1. Mức hao phí cho công tác lắp đặt đường ống theo mạng ngoài công trình và trong công trình gồm mức hao phí lắp đặt đoạn ống, hao phí thi công mối nối được quy định như sau:

1.2. Biện pháp thi công lắp đặt các loại ống và phụ kiện trong tập đơn giá được xác định theo biện pháp thi công bằng thủ công kết hợp với cơ giới ở độ sâu trung bình 1,2m tính từ đỉnh ống đến cốt ± 0.00 theo thiết kế.

1.3. Trường hợp lắp đặt ống và phụ kiện ở độ sâu lớn hơn quy định, thì đơn giá nhân công và máy thi công được điều chỉnh theo bảng dưới đây:

Bảng 1. Hệ số điều chỉnh theo điều kiện lắp đặt

| Điều kiện lắp đặt | Độ sâu từ đỉnh ống so với độ sâu trung bình (m) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤ 2,5 | ≤ 3,5 | ≤ 4,5 | ≤ 5,5 | ≤ 7,0 | ≤ 8,5 |
| Hệ số điều chỉnh | 1,06 | 1,08 | 1,14 | 1,21 | 1,28 | 1,34 |

2. Trường hợp lắp đặt đường ống qua vùng ngập nước (sông, hồ…) phải dùng tàu thuyền và các phương tiện cơ giới khác để lắp đặt thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số bằng 1,16 so với đơn giá tương ứng (đơn giá điều chỉnh chưa bao gồm hao phí máy thi công theo biện pháp thi công).

3. Các công tác khác như đào, lấp đất và các công tác xây dựng khác được áp dụng theo đơn giá dự toán xây dựng công trình - phần Xây dựng.

4. Đối với công tác tháo dỡ đường ống (có thu hồi) thì đơn giá nhân công và máy thi công được điều chỉnh hệ số bằng 0,6 của đơn giá lắp đặt đoạn ống có đường kính tương ứng.

5. Đơn giá lắp đặt cho 100m ống thép các loại được tính trong điều kiện lắp đặt bình thường, chiều dài mỗi loại ống được quy định cụ thể trong bảng mức. Nếu chiều dài của đoạn ống khác với chiều dài đoạn ống đã được tính trong tập đơn giá nhưng có cùng biện pháp lắp đặt thì đơn giá vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được áp dụng các hệ số trong bảng 2 và bảng 3 dưới đây.

Bảng 2. Bảng hệ số tính vật liệu phụ cho chiều dài đoạn ống khác chiều dài ống trong tập mức

| Loại ống | Chiều dài ống (m) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 12,0 |
| Ống thép đen, ống thép không gỉ | 1,56 | 0,88 | 0,81 | 0,69 | 0,50 |

Bảng 3. Bảng hệ số tính nhân công và máy thi công cho chiều dài đoạn ống khác chiều dài ống trong tập mức

| Loại ống | Chiều dài ống (m) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 12,0 |
| Ống thép đen, ống thép không gỉ | 1,15 | 0,97 | 0,95 | 0,89 | 0,87 |

6. Mức hao phí vật liệu trong công tác lắp đặt ống bê tông, cống hộp bê tông, ống gang trong tập đơn giá này chưa tính hao hụt vật liệu trong thi công. Tỷ lệ hao hụt thi công là 0,5% trên 100m chiều dài ống, cống hộp.

7. Trường hợp thi công lắp đặt các loại đường ống, cống hộp bê tông và phụ kiện ống bê tông trong khu vực mặt bằng thi công chật hẹp, điều kiện lắp đặt khó khăn thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,1.

8. Nếu lắp ống bê tông có khoét lòng mo để thi công mối nối theo yêu cầu kỹ thuật, thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,2 của công tác nối ống tương ứng.

9. Trường hợp nối ống bê tông bằng vành đai dùng cần trục thì hao phí máy thi công được nhân với hệ số 1,1 của công tác lắp đặt loại ống tương ứng.

10. Trường hợp lắp đặt 1 khối móng đỡ đoạn ống bê tông dùng cần trục thì hao phí máy thi công được nhân hệ số 1,05 của công tác lắp đặt loại ống tương ứng.

11. Trường hợp lắp đặt 1 bộ phụ kiện (tấm đệm, khối móng) đỡ đoạn ống bê tông dùng cần trục thì hao phí máy thi công được nhân hệ số 1,1 của công tác lắp đặt loại ống tương ứng.

LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐƯỜNG ỐNG, CỐNG HỘP

Đơn giá lắp đặt đường ống, phụ tùng, cống các loại quy định cho lắp đặt hoàn chỉnh 100m ống hoặc một cái phụ tùng đối với tuyến ngoài công trình được thể hiện trong công tác lắp đặt của từng loại ống.

Trong mỗi công tác lắp đặt đối với từng loại ống, thành phần công việc cho từng loại công tác lắp đặt này bao gồm toàn bộ các quy trình thực hiện từ khâu chuẩn bị vật liệu, bố trí lực lượng nhân công, máy thi công cho quá trình thực hiện từ khâu chuẩn bị đến kết thúc hoàn thành khối lượng công tác lắp đặt. Riêng đối với công tác lắp đặt ống thép và ống nhựa được quy định tính như sau:

- Đối với ống có đường kính ≤ 100mm để lắp đặt hoàn chỉnh cho 100m ống trong thành phần công việc đã bao gồm cả chi phí cắt ống, tẩy dũa vát ống theo yêu cầu kỹ thuật.

- Đối với ống có đường kính ≥ 100mm trong đơn giá chưa tính chi phí cắt ống, tẩy dũa vát ống, trường hợp ống phải cắt thì ngoài chi phí nhân công lắp đặt ống còn được cộng thêm chi phí cắt, tẩy dũa vát ống trong đơn giá cưa cắt ống có đường kính tương ứng.

BB.11100. LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, vệ sinh ống, xuống và dồn ống, lên khối đỡ, lắp và chỉnh ống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

BB. 11110. LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 1m

Đơn vị tính: đồng/1đoạn ống

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.11111 BB.11112 | Lắp đặt ống bê tông - đoạn ống dài 1m Đường kính d = 200mm Đường kính d = 300mm | Đoạn Đoạn | 183.092 244.422 | 35.280 48.278 |  | 218.372 292.700 |

BB. 11120. LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 2m

Đơn vị tính: đồng/1 đoạn ống

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.11121 BB.11122 | Lắp đặt ống bê tông - đoạn ống dài 2m Đường kính d = 200mm Đường kính d = 300mm | Đoạn Đoạn | 366.183 488.844 | 46.421 64.989 |  | 412.604 553.833 |

BB. 11200. LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG BẰNG CẦN TRỤC

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, vệ sinh ống, hạ và dồn ống, lắp và chỉnh ống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

BB. 11210. LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 1m

Đơn vị tính: đồng/1 đoạn ống

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.11211 BB.11212 BB.11213 BB.11214 BB.11215 BB.11216 | Lắp đặt ống bê tông - đoạn ống dài 1m Đường kính d≤600mm Đường kính d≤1000mm Đường kính d≤1250mm Đường kính d≤1800mm Đường kính d≤2250mm Đường kính d≤3000mm | Đoạn Đoạn Đoạn Đoạn Đoạn Đoạn | 652.326 1.055.809 2.551.275 4.020.009 5.965.982 10.125.060 | 48.278 87.271 137.405 207.965 274.811 397.362 | 44.773 44.773 48.403 53.243 72.688 67.284 | 745.377 1.187.853 2.737.083 4.281.217 6.313.481 10.589.706 |

Ghi chú: Đơn giá chưa bao gồm ống bê tông.

BB.11220. LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 2m

Đơn vị tính: đồng/1 đoạn ống

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.11221 BB.11222 BB.11223 BB.11224 BB.11225 BB.11226 | Lắp đặt ống bê tông - đoạn ống dài 2m Đường kính d≤600mm Đường kính d≤1000mm Đường kính d≤1250mm Đường kính d≤1800mm Đường kính d≤2250mm Đường kính d≤3000mm | Đoạn Đoạn Đoạn Đoạn Đoạn Đoạn | 689.545 1.900.950 3.001.500 5.108.253 7.344.070 9.881.054 | 64.989 116.980 183.826 274.811 363.939 527.340 | 67.764 72.605 98.979 112.898 102.272 170.572 | 822.298 2.090.535 3.284.305 5.495.962 7.810.281 10.578.966 |

BB.11230. LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 2,5m

Đơn vị tính: đồng/1 đoạn ống

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.11231 BB.11232 BB.11233 BB.11234 BB.11235 BB.11236 | Lắp đặt ống bê tông - đoạn ống dài 2,5m Đường kính d≤600mm Đường kính d≤1000mm Đường kính d≤1250mm Đường kính d≤1800mm Đường kính d≤2250mm Đường kính d≤3000mm | Đoạn Đoạn Đoạn Đoạn Đoạn Đoạn | 861.431 2.376.188 3.751.875 6.385.316 9.217.607 12.351.318 | 70.560 128.121 200.538 302.663 397.362 577.474 | 75.025 79.865 108.258 122.177 111.692 186.439 | 1.007.016 2.584.174 4.060.671 6.810.156 9.726.661 13.115.231 |

BB.11240. LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 3m

Đơn vị tính: đồng/1 đoạn ống

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.11241 BB.11242 BB.11243 BB.11244 BB.11245 BB.11246 | Lắp đặt ống bê tông - đoạn ống dài 3m Đường kính d≤600mm Đường kính d≤1000mm Đường kính d≤1250mm Đường kính d≤1800mm Đường kính d≤2250mm Đường kính d≤3000mm | Đoạn Đoạn Đoạn Đoạn Đoạn Đoạn | 1.034.317 2.851.425 4.502.250 7.662.379 11.060.528 14.821.581 | 76.130 139.262 217.249 326.802 430.785 623.895 | 81.075 87.126 117.538 115.729 178.505 238.221 | 1.191.522 3.077.813 4.837.037 8.104.910 11.669.818 15.683.697 |

BB.11250. LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 4 m

Đơn vị tính: đồng/1 đoạn ống

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.11251 BB.11252 BB.11253 BB.11254 BB.11255 | Lắp đặt ống bê tông - đoạn ống dài 4m Đường kính d≤600mm Đường kính d≤1000mm Đường kính d≤1250mm Đường kính d≤1800mm Đường kính d≤2250mm | Đoạn Đoạn Đoạn Đoạn Đoạn | 1.379.089 3.801.900 6.003.000 10.216.506 14.748.170 | 96.555 172.685 271.097 408.503 536.624 | 128.364 139.189 126.494 212.223 264.165 | 1.604.008 4.113.774 6.400.591 10.837.232 15.548.959 |

BB.11260. LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 5m

Đơn vị tính: đồng/1 đoạn ống

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.11261 BB.11262 BB.11263 BB.11264 BB.11265 | Lắp đặt ống bê tông - đoạn ống dài 5m Đường kính d≤600mm Đường kính d≤1000mm Đường kính d≤1250mm Đường kính d≤1800mm Đường kính d≤2250mm | Đoạn Đoạn Đoạn Đoạn Đoạn | 1.723.862 4.752.375 7.503.750 12.770.632 18.435.213 | 111.410 202.394 315.661 475.348 625.752 | 130.531 139.951 218.173 294.827 370.393 | 1.965.803 5.094.720 8.037.584 13.540.807 19.431.358 |

BB.11300. LẮP ĐẶT CỐNG HỘP

Thành phần công việc:

Vận chuyển và rải cống trong phạm vi 30m, vệ sinh cống, hạ cống vào đúng vị trí, lắp và căn chỉnh cống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

BB.11310. LẮP ĐẶT CỐNG HỘP ĐƠN - ĐOẠN CỐNG DÀI 1,2m

Đơn vị tính: đồng/1 đoạn ống

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.11311 BB.11312 BB.11313 BB.11314 BB.11315 BB.11316 BB.11317 | Lắp đặt cống hộp đơn, đoạn cống dài 1,2m, quy cách cống: - 1000 x 1000(mm) - 1200 x 1200(mm) - 1600 x 1600(mm) - 1600 x 2000(mm) - 2000 x 2000(mm) - 2500 x 2500(mm) - 3000 x 3000(mm) | Đoạn Đoạn Đoạn Đoạn Đoạn Đoạn Đoạn | 2.020.202 2.750.275 4.505.451 5.100.510 7.700.770 9.805.981 11.201.120 | 113.267 122.551 167.115 207.965 222.820 248.815 304.520 | 71.222 71.222 97.094 110.748 96.364 113.525 175.105 | 2.204.691 2.944.048 4.769.660 5.419.223 8.019.954 10.168.321 11.680.745 |

BB.11320. LẮP ĐẶT CỐNG HỘP ĐÔI - ĐOẠN CỐNG DÀI 1,2m

Đơn vị tính: đồng/1 đoạn ống

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.11321 BB.11322 BB.11323 BB.11324 BB.11325 | Lắp đặt cống hộp đôi, đoạn cống dài 1,2m, quy cách cống: - 2(1600x1600)mm - 2(1600x2000)mm - 2(2000x2000)mm - 2(2500x2500)mm - 2(3000x3000)mm | Đoạn Đoạn Đoạn Đoạn Đoạn | 8.210.821 9.550.955 13.451.345 17.601.760 20.502.050 | 222.820 278.525 298.950 332.373 406.646 | 100.324 113.525 118.805 217.909 314.662 | 8.533.965 9.943.005 13.869.100 18.152.042 21.223.358 |

BB.11600. LẮP ĐẶT CỐNG HỘP ĐÚC SẴN NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỔ BÊ TÔNG ĐOẠN CỐNG DÀI 1M

Thành phần công việc:

Vận chuyển cống, tấm đan và vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, căn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật, hạ cống, lắp chỉnh cống, gia công lắp dựng ván khuôn, gia công cốt thép tại các đầu nối, trộn, đổ bê tông, tháo dỡ ván khuôn, đậy tấm đan, trát vữa xung quanh, hoàn thiện.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.11601 BB.11602 BB.11603 BB.11604 BB.11605 BB.11606 BB.11607 BB.11608 BB.11609 BB.11610 BB.11611 BB.11612 BB.11613 BB.11614 BB.11615 BB.11616 BB.11617 BB.11618 BB.11619 BB.11620 BB.11621 BB.11622 | Lắp đặt cống hộp đúc sẵn bằng phương pháp đổ bê tông, đoạn cống dài 1m M300 Cống hộp 400x600mm Cống hộp 600x600mm Cống hộp 400x800mm Cống hộp 600x800mm Cống hộp 800x800mm Cống hộp 400x1000mm Cống hộp 800x1000mm Cống hộp 800x1400mm Cống hộp 1200x1400mm Cống hộp 1400x1500mm Cống hộp 1200x1600mm Cống hộp 1200x1800mm Cống hộp 1400x1800mm Cống hộp 1200x2000mm Cống hộp 1400x2000mm Cống hộp 1400x2200mm Cống hộp 2200x1500mm Cống hộp 2200x1800mm Cống hộp 2500x1500mm Cống hộp 2000x2500mm Cống hộp 2500x2500mm Cống hộp 3000x3000mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 147.883.238 217.801.544 195.623.596 233.671.420 254.569.406 215.510.569 276.098.438 314.040.705 321.140.087 388.856.573 346.845.300 391.077.198 416.146.277 412.210.421 419.160.330 527.951.349 592.416.059 717.712.809 675.090.491 1.053.798.210 1.270.032.743 1.502.161.372 | 13.862.949 14.622.948 15.447.286 16.541.042 18.975.854 18.706.436 22.235.004 28.491.929 30.331.610 34.290.442 34.931.817 37.117.317 38.977.104 40.285.991 42.429.270 43.281.756 47.510.005 50.980.266 52.134.339 55.902.166 62.217.398 76.080.347 | 3.995.576 4.033.367 4.356.046 4.393.837 4.433.686 4.433.686 4.509.269 4.662.493 5.013.150 5.086.206 5.059.169 5.157.205 5.194.996 5.265.995 5.299.202 5.334.937 5.720.858 5.798.498 5.803.083 6.200.230 6.393.302 6.754.938 | 165.741.763 236.457.859 215.426.928 254.606.299 277.978.946 238.650.691 302.842.711 347.195.127 356.484.847 428.233.221 386.836.286 433.351.720 460.318.377 457.762.407 466.888.802 576.568.042 645.646.922 774.491.573 733.027.913 1.115.900.606 1.338.643.443 1.584.996.657 |

BB.11700. LẮP ĐẶT CỐNG HỘP ĐÚC SẴN NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM ĐOẠN CỐNG DÀI 1M

Thành phần công việc:

Vận chuyển cống, tấm đan và vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, căn chỉnh theo độ dốc thiết kế, hạ cống, lắp chỉnh cống, trộn vữa xảm nối cống, đặt tấm đan, trát vữa xung quanh hoàn thiện.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.11701 BB.11702 BB.11703 BB.11704 BB.11705 BB.11706 BB.11707 BB.11708 BB.11709 | Lắp đặt cống hộp đúc sẵn bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m Cống hộp 400x600mm Cống hộp 600x600mm Cống hộp 400x800mm Cống hộp 600x800mm Cống hộp 800x800mm Cống hộp 400x1000mm Cống hộp 800x1000mm Cống hộp 800x1400mm Cống hộp 1200x1400mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 142.373.053 211.667.068 188.830.690 226.360.631 246.776.861 207.678.369 267.011.078 302.641.127 308.569.096 | 9.407.504 9.610.572 9.875.969 10.414.804 12.290.676 12.021.258 14.435.964 18.465.167 19.192.997 | 3.691.656 3.691.656 3.976.543 3.976.543 3.976.543 3.976.543 4.095.245 4.095.245 4.249.559 | 155.472.213 224.969.296 202.683.202 240.751.978 263.044.080 223.676.170 285.542.287 325.201.539 332.011.652 |
| BB.11710 BB.11711 BB.11712 BB.11713 BB.11714 BB.11715 BB.11716 BB.11717 BB.11718 BB.11719 BB.11720 BB.11721 BB.11722 | Cống hộp 1400x1500mm Cống hộp 1200x2000mm Cống hộp 1400x2000mm Cống hộp 1400x2200mm Cống hộp 1400x1600mm Cống hộp 1200x1800mm Cống hộp 1400x1800mm Cống hộp 2200x1500mm Cống hộp 2200x1800mm Cống hộp 2500x1500mm Cống hộp 2200x2000mm Cống hộp 2500x2500mm Cống hộp 3000x3000mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 375.031.625 395.559.069 402.125.820 510.085.709 333.215.110 376.311.412 400.731.431 573.652.919 697.284.969 654.652.698 1.030.940.011 1.245.378.822 1.471.974.296 | 22.035.957 26.324.524 26.833.201 27.128.756 22.677.332 23.748.971 26.057.117 31.240.593 33.156.475 33.906.421 35.742.081 40.493.081 49.900.585 | 4.249.559 4.249.559 4.249.559 4.249.559 4.249.559 4.249.559 4.249.559 4.522.575 4.522.575 4.522.575 4.795.592 4.795.592 4.795.592 | 401.317.141 426.133.152 433.208.580 541.464.024 360.142.001 404.309.942 431.038.107 609.416.087 734.964.019 693.081.694 1.071.477.684 1.290.667.495 1.526.670.473 |

BB.12000. NỐI ỐNG BÊ TÔNG - CỐNG HỘP

BB.12100. NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG VÀNH ĐAI BÊ TÔNG ĐÚC SẴN DÙNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, vận chuyển vành đai trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, xuống và lắp đai, trộn vữa, xảm mối nối và bảo dưỡng mối nối bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1 mối nối

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.12101 BB.12102 BB.12103 BB.12104 BB.12105 BB.12106 BB.12107 BB.12108 BB.12109 BB.12110 | Nối ống bê tông bằng vành đai bê tông đúc sẵn dùng thủ công Đường kính ống 200mm Đường kính ống 300mm Đường kính ống 400mm Đường kính ống 500mm Đường kính ống 600mm Đường kính ống 700mm Đường kính ống 800mm Đường kính ống 900mm Đường kính ống 1000mm Đường kính ống 1050mm | Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối | 31.289 73.219 94.184 130.899 155.013 171.368 176.958 232.348 244.088 264.627 | 9.284 12.998 14.855 18.568 24.139 29.709 33.423 38.993 42.707 44.564 |  | 40.573 86.217 109.039 149.467 179.152 201.077 210.381 271.341 286.795 309.191 |

BB.12000A. LẮP ĐẶT ỐNG SÀNH, ỐNG XI MĂNG

BB.12100A. LẮP ĐẶT ỐNG SÀNH NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM ĐOẠN ỐNG DÀI 0,5M

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lau chùi, lắp và chỉnh ống, trộn xảm mối nối, lắp giá đỡ.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.12101A BB.12102A BB.12103A BB.12104A BB.12105A | Lắp đặt ống sành bằng phương pháp xảm đoạn ống dài 0,5m Đường kính ống 50mm Đường kính ống 75mm Đường kính ống 100mm Đường kính ống 150mm Đường kính ống 200mm | 100m 100m 100m 100m 100m | 1.040.054 1.457.030 1.707.110 2.133.888 2.624.378 | 5.058.005 6.354.072 7.761.549 9.501.399 12.828.838 |  | 6.098.059 7.811.102 9.468.659 11.635.287 15.453.216 |

BB.12200. NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG VÀNH ĐAI BÊ TÔNG ĐÚC SẴN DÙNG CẦN TRỤC

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, vận chuyển vành đai trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, hạ và lắp đai, trộn vữa, xảm mối nối và bảo dưỡng mối nối đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1 mối nối

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.12201 BB.12202 BB.12203 BB.12204 BB.12205 BB.12206 BB.12207 BB.12208 BB.12209 BB.12210 BB.12211 BB.12212 BB.12213 BB.12214 BB.12215 | Nối ống bê tông bằng vành đai bê tông đúc sẵn dùng cần trục Đường kính ống 1200mm Đường kính ống 1250mm Đường kính ống 1350mm Đường kính ống 1500mm Đường kính ống 1650mm Đường kính ống 1800mm Đường kính ống 1950mm Đường kính ống 2000mm Đường kính ống 2100mm Đường kính ống 2250mm Đường kính ống 2400mm Đường kính ống 2550mm Đường kính ống 2700mm Đường kính ống 2850mm Đường kính ống 3000mm | Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối | 379.797 430.287 473.267 532.246 598.226 715.185 861.165 986.655 1.162.635 1.377.635 1.648.614 1.762.084 2.126.064 2.474.003 2.844.982 | 38.993 40.850 42.707 50.134 53.848 57.562 63.132 64.989 68.703 72.416 77.987 81.701 87.271 92.842 96.555 |  | 418.790 471.137 515.974 582.380 652.074 772.747 924.297 1.051.644 1.231.338 1.450.051 1.726.601 1.843.785 2.213.335 2.566.845 2.941.537 |

BB.12200. LẮP ĐẶT ỐNG XI MĂNG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM ĐOẠN ỐNG DÀI 0,5M

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lau chùi, lắp và chỉnh ống, trộn vữa xảm mối nối, lắp giá đỡ.

Vữa xi măng dùng trong đơn giá sử dụng XM PC40.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.12201A BB.12202A BB.12203A | Lắp đặt ống xi măng bằng phương pháp xảm đoạn ống dài 0.5m Đường kính ống 100mm Đường kính ống 150mm Đường kính ống 200mm | 100m 100m 100m | 1.565.114 2.364.890 3.032.077 | 7.984.369 10.212.565 12.997.810 |  | 9.549.483 12.577.455 16.029.887 |

BB.12300. NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG GẠCH CHỈ (6,5x10,5 x 22cm)

Đơn vị tính: đồng/1 mối nối

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.12301 BB.12302 BB.12303 BB.12304 BB.12305 BB.12306 BB.12307 BB.12308 BB.12309 BB.12310 BB.12311 | Nối ống bê tông bằng gạch chỉ (6,5x10,5x22cm) Đường kính ống 200mm Đường kính ống 300mm Đường kính ống 400mm Đường kính ống 500mm Đường kính ống 600mm Đường kính ống 750mm Đường kính ống 800mm Đường kính ống 900mm Đường kính ống 1000mm Đường kính ống 1050mm Đường kính ống 1200mm | Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối | 13.669 20.749 28.461 33.296 40.233 50.742 57.821 69.310 77.716 81.572 89.774 | 12.998 18.568 24.139 27.852 33.423 42.707 46.421 53.848 59.419 61.275 70.560 |  | 26.667 39.317 52.600 61.148 73.656 93.449 104.242 123.158 137.135 142.847 160.334 |

BB.12400. NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG GẠCH THẺ (5x10x20cm)

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, xây mối nối và bảo dưỡng mối nối đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1 mối nối

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.12401 BB.12402 BB.12403 BB.12404 BB.12405 BB.12406 BB.12407 BB.12408 BB.12409 BB.12410 BB.12411 | Nối ống bê tông bằng gạch thẻ(5x10x20cm) Đường kính ống 200mm Đường kính ống 300mm Đường kính ống 400mm Đường kính ống 500mm Đường kính ống 600mm Đường kính ống 750mm Đường kính ống 800mm Đường kính ống 900mm Đường kính ống 1000mm Đường kính ống 1050mm Đường kính ống 1200mm | Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối | 22.254 33.488 46.253 54.977 65.936 79.619 94.558 112.160 126.334 133.313 147.333 | 16.711 25.996 31.566 37.137 42.707 55.705 59.419 66.846 74.273 77.987 87.271 |  | 38.965 59.484 77.819 92.114 108.643 135.324 153.977 179.006 200.607 211.300 234.604 |

BB.12500. NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, trộn vữa, xảm mối nối và bảo dưỡng mối nối đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1 mối nối

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.12501 BB.12502 BB.12503 BB.12504 BB.12505 BB.12506 BB.12507 BB.12508 BB.12509 BB.12510 BB.12511 BB.12512 BB.12513 BB.12514 BB.12515 BB.12516 BB.12517 BB.12518 BB.12519 BB.12520 BB.12521 BB.12522 BB.12523 BB.12524 BB.12525 | Nối ống bê tông bằng phương pháp xảm Đường kính ống 200mm Đường kính ống 300mm Đường kính ống 400mm Đường kính ống 500mm Đường kính ống 600mm Đường kính ống 750mm Đường kính ống 800mm Đường kính ống 900mm Đường kính ống 1000mm Đường kính ống 1050mm Đường kính ống 1200mm Đường kính ống 1250mm Đường kính ống 1350mm Đường kính ống 1500mm Đường kính ống 1650mm Đường kính ống 1800mm Đường kính ống 1950mm Đường kính ống 2000mm Đường kính ống 2100mm Đường kính ống 2250mm Đường kính ống 2400mm Đường kính ống 2550mm Đường kính ống 2700mm Đường kính ống 2850mm Đường kính ống 3000mm | Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối | 1.568 2.351 3.135 3.919 4.703 5.878 6.221 7.005 7.789 8.181 9.356 9.748 10.532 11.707 12.883 15.234 15.626 9.748 16.410 17.586 18.712 19.888 21.064 22.239 23.415 | 9.284 12.998 16.711 20.425 24.139 29.709 33.423 37.137 40.850 42.707 48.278 51.991 55.705 63.132 66.846 74.273 79.844 81.701 85.414 90.985 98.412 103.982 109.553 116.980 122.551 |  | 10.852 15.349 19.846 24.344 28.842 35.587 39.644 44.142 48.639 50.888 57.634 61.739 66.237 74.839 79.729 89.507 95.470 91.449 101.824 108.571 117.124 123.870 130.617 139.219 145.966 |

BB.12600. NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG GIOĂNG CAO SU

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, bôi mỡ, lắp gioăng, lắp mối nối theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1 mối nối

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.12601 BB.12602 BB.12603 BB.12604 BB.12605 BB.12606 BB.12607 BB.12608 BB.12609 BB.12610 BB.12611 BB.12612 BB.12613 BB.12614 BB.12615 BB.12616 BB.12617 BB.12618 BB.12619 BB.12620 BB.12621 BB.12622 BB.12623 BB.12624 BB.12625 | Nối ống bê tông bằng gioăng cao su Đường kính ống 200mm Đường kính ống 300mm Đường kính ống 400mm Đường kính ống 500mm Đường kính ống 600mm Đường kính ống 750mm Đường kính ống 800mm Đường kính ống 900mm Đường kính ống 1000mm Đường kính ống 1050mm Đường kính ống 1200mm Đường kính ống 1250mm Đường kính ống 1350mm Đường kính ống 1500mm Đường kính ống 1650mm Đường kính ống 1800mm Đường kính ống 1950mm Đường kính ống 2000mm Đường kính ống 2100mm Đường kính ống 2250mm Đường kính ống 2400mm Đường kính ống 2550mm Đường kính ống 2700mm Đường kính ống 2850mm Đường kính ống 3000mm | Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối | 42.115 69.230 114.820 169.590 233.980 282.130 300.490 328.880 354.000 365.150 395.840 418.990 461.320 506.800 575.280 607.760 654.240 675.420 711.720 778.200 842.680 900.160 955.640 1.024.120 1.209.600 | 5.570 9.284 12.998 14.855 16.711 22.282 24.139 25.996 29.709 31.566 35.280 37.137 38.993 44.564 48.278 51.991 55.705 57.562 61.275 64.989 70.560 74.273 77.987 83.557 87.271 |  | 47.685 78.514 127.818 184.445 250.691 304.412 324.629 354.876 383.709 396.716 431.120 456.127 500.313 551.364 623.558 659.751 709.945 732.982 772.995 843.189 913.240 974.433 1.033.627 1.107.677 1.296.871 |

BB.12700. NỐI CỐNG HỘP ĐƠN BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM VỮA XI MĂNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, trộn vữa xảm nối cống và bảo dưỡng mối nối đúng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1 mối nối

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.12701 BB.12702 BB.12703 BB.12704 BB.12705 BB.12706 BB.12707 | Nối cống hộp đơn bằng phương pháp xảm vữa xi măng, quy cách: - 1000 x 1000(mm) - 1200 x 1200(mm - 1600 x 1600(mm) - 1600 x 2000(mm) - 2000 x 2000(mm) - 2500 x 2500(mm) - 3000 x 3000(mm) | Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối | 9.797 11.756 15.675 18.124 20.084 24.982 29.881 | 51.991 63.132 81.701 90.985 103.982 122.551 146.690 |  | 61.788 74.888 97.376 109.109 124.066 147.533 176.571 |

BB.12800. NỐI CỐNG HỘP ĐÔI BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM VỮA XI MĂNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, trộn vữa, xảm mối nối cống và bảo dưỡng mối nối đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1 mối nối

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.12801 BB.12802 BB.12803 BB.12804 BB.12805 | Nối cống hộp đơn bằng phương pháp xảm vữa xi măng, quy cách: - 2(1600x1600)mm - 2(1600x2000)mm - 2(2000x2000)mm - 2(2500x2500)mm - 2(3000x3000)mm | Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối | 24.003 26.942 29.881 37.229 44.576 | 118.837 131.835 146.690 183.826 220.963 |  | 142.840 158.777 176.571 221.055 265.539 |

BB.12900. LẮP ĐẶT KHỐI MÓNG BÊ TÔNG ĐỠ ĐOẠN ỐNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển khối móng trong phạm vi 30m, lắp đặt và căn chỉnh khối móng vào vị trí đúng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.12901 BB.12902 BB.12903 BB.12904 BB.12905 BB.12906 BB.12907 BB.12908 | Lắp đặt khối móng bê tông Đường kính ống: 200mm 300mm ≤ 600mm ≤ 1000mm ≤ 1250mm ≤ 1800mm ≤ 2250mm ≤ 3000mm | Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái | 50.000 55.000 90.000 170.000 250.000 385.000 520.000 800.000 | 9.284 13.555 20.425 37.137 57.562 96.555 137.405 211.679 |  | 59.284 68.555 110.425 207.137 307.562 481.555 657.405 1.011.679 |

Ghi chú: Trường hợp có lắp thêm tấm đệm móng thì hao phí vật liệu được bổ sung thêm tấm đệm bê tông và hao phí nhân công lắp đặt được bổ sung thêm 60% của hao phí nhân công lắp đặt khối móng đỡ đoạn ống tương ứng.

BB.13100. LẮP ĐẶT ỐNG GANG - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, khoét lòng mo tại vị trí mối nối, chèn cát, hạ và dồn ống, vệ sinh ống, lắp và chỉnh ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1 đoạn ống

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.13101 BB.13102 BB.13103 BB.13104 BB.13105 BB.13106 BB.13107 BB.13108 BB.13109 BB.13110 BB.13111 | Lắp đặt ống gang - đoạn ống dài 6m Đường kính ống: 100mm 150mm 200mm 250mm ≤ 400mm ≤ 600mm ≤ 900mm ≤ 1200mm ≤ 1600mm ≤ 2200mm ≤ 2500mm | Đoạn Đoạn Đoạn Đoạn Đoạn Đoạn Đoạn Đoạn Đoạn Đoạn Đoạn | 799.080 825.083 841.584 902.090 1.062.106 3.339.334 7.767.777 12.452.245 14.155.415 15.565.556 15.565.556 | 200.538 239.531 278.525 328.659 243.245 363.939 623.895 830.003 1.140.094 1.375.911 1.686.002 | 130.227 130.227 150.971 150.971 212.098 199.930 319.232 | 999.618 1.064.614 1.120.109 1.230.749 1.435.578 3.833.500 8.542.643 13.433.219 15.507.607 17.141.397 17.570.790 |

BB.13200. NỐI ỐNG GANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu ống, nhuộm dây đay, trộn vữa xảm mối nối và bảo dưỡng mối nối theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/mối nối

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.13201 BB.13202 BB.13203 BB.13204 BB.13205 BB.13206 BB.13207 BB.13208 BB.13209 BB.13210 BB.13211 BB.13212 BB.13213 BB.13214 BB.13215 BB.13216 BB.13217 BB.13218 BB.13219 BB.13220 BB.13221 BB.13222 BB.13223 BB.13224 | Nối ống gang bằng phương pháp xảm Đường kính ống: 100mm 150mm 200mm 250mm 300mm 350mm 400mm 450mm 500mm 600mm 700mm 800mm 900mm 1000mm 1100mm 1200mm 1400mm 1500mm 1600mm 1800mm 2000mm 2200mm 2400mm 2500mm | Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối | 13.517 21.351 29.425 38.128 45.988 54.602 63.897 75.669 87.453 110.526 130.415 153.620 182.666 206.414 219.477 235.198 270.310 293.353 312.881 352.015 391.149 430.233 469.349 488.904 | 18.568 22.282 29.709 38.993 61.275 76.130 105.839 118.837 133.692 174.542 215.392 258.099 285.952 326.802 332.373 373.223 434.498 477.205 506.915 514.342 570.047 627.609 685.170 713.023 |  | 32.085 43.633 59.134 77.121 107.263 130.732 169.736 194.506 221.145 285.068 345.807 411.719 468.618 533.216 551.850 608.421 704.808 770.558 819.796 866.357 961.196 1.057.842 1.154.519 1.201.927 |

BB.13300. NỐI ỐNG GANG BẰNG GIOĂNG CAO SU

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu ống, lắp gioăng kích nối ống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/mối nối

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.13301 BB.13302 BB.13303 BB.13304 BB.13305 BB.13306 BB.13307 BB.13308 BB.13309 BB.13310 BB.13311 BB.13312 BB.13313 BB.13314 BB.13315 BB.13316 BB.13317 BB.13318 BB.13319 BB.13320 BB.13321 BB.13322 BB.13323 BB.13324 | Nối ống gang bằng gioăng cao su Đường kính ống: 100mm 150mm 200mm 250mm 300mm 350mm 400mm 450mm 500mm 600mm 700mm 800mm 900mm 1000mm 1100mm 1200mm 1400mm 1500mm 1600mm 1800mm 2000mm 2200mm 2400mm 2500mm | Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối | 14.179 28.480 42.115 66.929 69.230 167.684 114.910 137.940 169.500 233.590 269.680 299.890 328.070 353.340 378.340 394.610 470.970 505.720 538.840 606.590 674.100 753.610 841.120 869.390 | 12.998 27.852 27.852 40.850 40.850 72.416 94.698 107.696 118.837 142.976 161.544 180.113 202.394 224.676 228.390 256.243 297.093 337.943 358.368 363.939 404.789 445.639 484.633 505.058 |  | 27.177 56.332 69.967 107.779 110.080 240.100 209.608 245.636 288.337 376.566 431.224 480.003 530.464 578.016 606.730 650.853 768.063 843.663 897.208 970.529 1.078.889 1.199.249 1.325.753 1.374.448 |

BB.13400. NỐI ỐNG GANG BẰNG MẶT BÍCH

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh mối nối, lắp tấm đệm cao su, bắt bu lông nối ống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/mối nối

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.13401 BB.13402 BB.13403 BB.13404 BB.13406 BB.13407 BB.13408 BB.13409 BB.13410 BB.13411 BB.13412 BB.13413 BB.13414 BB.13415 BB.13416 BB.13417 BB.13418 BB.13419 BB.13420 BB.13421 BB.13422 BB.13423 BB.13424 BB.13425 | Nối ống gang bằng mặt bích Đường kính ống: 100mm 150mm 200mm 250mm 300mm 350mm 400mm 450mm 500mm 600mm 700mm 800mm 900mm 1000mm 1100mm 1200mm 1400mm 1500mm 1600mm 1800mm 2000mm 2200mm 2400mm 2500mm | Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối Mối nối | 71.704 71.704 71.704 100.056 100.056 128.408 128.408 142.584 156.760 156.760 185.112 185.112 192.200 213.464 241.816 241.816 270.168 270.168 298.520 326.872 355.224 383.576 411.928 440.280 | 12.998 24.139 24.139 37.137 37.137 64.989 85.414 96.555 107.696 128.121 144.833 161.544 181.969 202.394 206.108 230.247 267.384 298.950 315.661 323.088 358.368 393.648 428.928 447.496 |  | 84.702 95.843 95.843 137.193 137.193 193.397 213.822 239.139 264.456 284.881 329.945 346.656 374.169 415.858 447.924 472.063 537.552 569.118 614.181 649.960 713.592 777.224 840.856 887.776 |

Ghi chú: Trường hợp lắp đặt ống gang (bao gồm lắp đặt đoạn ống và nối ống) trong điều kiện không có công tác khoét lòng mo để xảm mối nối, chèn cát thì đơn giá nhân công nhân với hệ số 0,8 của công tác lắp đặt đoạn ống gang.

BB.14000. LẮP ĐẶT ỐNG THÉP

BB.14100. LẮP ĐẶT ỐNG THÉP ĐEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Vận chuyển và rải ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, vệ sinh ống, lắp và chỉnh ống, hàn, mài ống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.14101 BB.14102 BB.14103 BB.14104 BB.14105 BB.14106 BB.14107 BB.14108 BB.14109 BB.14110 BB.14111 BB.14112 BB.14113 BB.14114 BB.14115 BB.14116 BB.14117 BB.14118 BB.14119 BB.14120 BB.14121 BB.14122 BB.14123 BB.14124 BB.14125 BB.14126 BB.14127 BB.14128 BB.14129 BB.14130 BB.14131 BB.14132 | Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m Đường kính ống: 15mm 20mm 25mm 32mm 40mm 50mm 60mm 75mm 80mm 100mm 125mm 150mm 200mm 250mm 300mm 350mm 400mm 500mm 600mm 700mm 800mm 900mm 1000mm 1200mm 1300mm 1400mm 1500mm 1600mm 1800mm 2000mm 2200mm 2500mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 1.450.696 2.163.625 2.605.279 3.621.258 4.620.350 5.304.265 7.486.374 9.537.216 11.012.060 13.866.505 24.804.698 31.002.131 61.963.010 84.710.087 74.612.306 100.874.046 117.017.369 172.186.445 229.382.865 257.053.155 298.125.458 327.470.341 425.631.411 425.839.496 425.943.639 426.047.580 426.454.852 426.861.921 427.144.827 427.427.935 427.712.661 429.229.718 | 3.099.049 3.516.836 3.932.766 4.148.158 4.734.917 4.883.463 5.407.089 5.410.803 5.811.878 6.550.896 7.245.351 7.932.378 9.844.913 11.244.962 7.442.175 8.274.034 8.793.947 10.439.098 11.907.851 13.994.928 15.718.066 17.439.347 20.818.778 22.519.634 29.631.293 24.615.995 26.374.413 28.132.831 28.485.629 31.649.667 33.073.856 35.703.127 | 48.510 48.510 48.510 61.446 84.084 106.722 132.594 158.466 197.274 245.784 300.762 358.974 612.520 865.095 3.435.603 3.887.069 4.011.255 4.548.748 4.983.397 5.496.921 5.931.570 6.370.424 6.800.870 7.974.582 8.392.738 8.806.690 10.175.660 12.112.193 13.242.153 14.376.317 15.962.798 22.027.195 | 4.598.255 5.728.971 6.586.555 7.830.862 9.439.351 10.294.450 13.026.057 15.106.485 17.021.212 20.663.185 32.350.811 39.293.483 72.420.443 96.820.144 85.490.084 113.035.149 129.822.571 187.174.291 246.274.113 276.545.004 319.775.094 351.280.112 453.251.059 456.333.712 463.967.670 459.470.265 463.004.925 467.106.945 468.872.609 473.453.919 476.749.315 486.960.040 |

BB.14200. LẮP ĐẶT ỐNG THÉP KHÔNG RỈ - NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép, vệ sinh ống, lắp chỉnh ống, hàn, mài ống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.14201 BB.14202 BB.14203 BB.14204 BB.14205 BB.14206 BB.14207 BB.14208 BB.14209 BB.14210 BB.14211 BB.14212 BB.14213 BB.14214 BB.14215 BB.14216 BB.14217 BB.14218 BB.14219 BB.14220 BB.14221 BB.14222 BB.14223 BB.14224 BB.14225 BB.14226 BB.14227 | Lắp đặt ống thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m Đường kính ống: 15mm 20mm 25mm 32mm 40mm 50mm 60mm 75mm 80mm 100mm 125mm 150mm 200mm 250mm 300mm 350mm 400mm 500mm 600mm 700mm 800mm 900mm 1000mm 1200mm 1300mm 1400mm 1500mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 1.477.709 2.081.946 3.900.409 5.325.999 6.654.691 7.932.411 10.404.179 13.187.203 14.294.969 20.416.173 27.595.531 39.665.896 52.084.032 92.256.311 125.021.391 141.272.474 157.523.557 254.021.466 304.861.345 368.089.767 396.273.251 435.272.646 474.272.040 552.360.607 591.298.451 630.300.590 669.302.729 | 1.955.242 2.736.967 3.425.851 3.851.065 4.376.548 4.619.793 5.019.011 5.067.289 5.397.805 6.207.383 7.291.771 8.261.037 8.476.429 10.652.634 6.914.835 7.304.769 7.861.818 11.553.196 13.818.529 17.233.239 18.050.244 19.104.924 21.368.400 22.651.469 23.312.501 25.104.342 26.898.039 | 12.936 19.404 29.106 35.574 45.276 54.978 67.914 84.084 90.552 132.594 177.870 226.380 659.736 821.436 2.449.124 2.610.824 2.769.290 3.584.801 3.963.179 4.403.419 5.030.815 5.435.065 5.842.549 7.029.427 7.194.361 7.728.803 8.149.223 | 3.445.887 4.838.317 7.355.366 9.212.638 11.076.515 12.607.182 15.491.104 18.338.576 19.783.326 26.756.150 35.065.172 48.153.313 61.220.197 103.730.381 134.385.350 151.188.067 168.154.665 269.159.463 322.643.053 389.726.425 419.354.310 459.812.635 501.482.989 582.041.503 621.805.313 663.133.735 704.349.991 |

BB.14300. LẮP ĐẶT ỐNG THÉP TRÁNG KẼM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 8M

Thành phần công việc:

Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy dũa, ren ống, lau chùi, lắp và chỉnh ống, nối ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.14301 BB.14302 BB.14303 BB.14304 BB.14305 BB.14306 BB.14307 BB.14308 BB.14309 BB.14310 BB.14311 BB.14312 | Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 8m, đường kính ống: ≤25mm 32mm 40mm 50mm 67mm 76mm 89mm 100mm 110mm 150mm 200mm 250mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 4.380.935 5.548.065 6.880.306 8.941.020 12.976.532 15.192.981 15.760.075 22.007.214 23.639.637 43.211.371 57.324.032 97.890.658 | 1.949.672 2.302.469 2.636.699 2.896.655 3.152.897 3.513.122 3.700.662 3.908.627 4.083.169 5.288.252 7.074.522 8.816.229 |  | 6.330.607 7.850.534 9.517.005 11.837.675 16.129.429 18.706.103 19.460.737 25.915.841 27.722.806 48.499.623 64.398.554 106.706.887 |

Ghi chú: Trường hợp lắp đặt ống ngoài nhà không phải lắp giá đỡ ống thì chi phí nhân công nhân với hệ số 0,8.

LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TRÊN BỜ

BB.15000. LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TUYẾN CHÍNH

BB.15100. LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TUYẾN CHÍNH BỌC 1 LỚP VẢI THỦY TINH δ = 3 ± 0,5MM - ĐOẠN ỐNG DÀI 8M

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót và bảo ôn ống, hàn ống, lao đẩy ống, lắp đặt hoàn chỉnh.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.15101 BB.15102 BB.15103 BB.15104 BB.15105 BB.15106 BB.15107 BB.15108 BB.15109 | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính bọc 1 lớp vải thủy tinh δ=3 ±0,5mm - đoạn ống dài 8m Đường kính ống: < 57mm 67-89mm 108x3,5mm 108x4mm 159x5mm 159x6,3mm 219x7mm 1219x9mm 273x7mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 10.507.146 14.487.590 16.633.532 17.758.526 31.525.084 8.353.251 57.975.802 72.037.522 77.403.514 | 8.862.637 11.024.010 12.063.480 13.671.944 15.602.101 17.387.496 19.735.853 22.116.380 26.282.302 | 54.029 95.737 168.503 180.823 3.060.483 3.146.723 4.294.809 4.464.209 4.506.433 | 19.423.812 25.607.337 28.865.515 31.611.293 50.187.668 28.887.470 82.006.464 98.618.111 108.192.249 |

Ghi chú:

- Khi lắp đặt ống ở độ dốc từ 7-8o thì đơn giá nhân công nhân hệ số 1,12.

- Khi lắp đặt ống ở độ dốc từ 8-35o thì đơn giá nhân công nhân hệ số 1,14.

- Khi lắp đặt ống qua địa hình bùn nước ≤50cm đơn giá nhân công nhân hệ số 1,2; nếu bùn nước >50cm thì lập dự toán riêng.

BB.15200. LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TUYẾN CHÍNH BỌC 2 LỚP VẢI THỦY TINH δ = 6 ± 0,5MM - ĐOẠN ỐNG DÀI 8M

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót và bọc bảo ôn ống 2 lớp vải thủy tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.15201 BB.15202 BB.15203 BB.15204 BB.15205 BB.15206 BB.15207 BB.15208 BB.15209 | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính bọc 2 lớp vải thủy tinh δ = 6 ± 0,5 mm - đoạn ống dài 8m Đường kính ống: < 57mm 67-89mm 108x3,5mm 108x4mm 159x5mm 159x6,3mm 219x7mm 1219x9mm 273x7mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 12.331.467 17.310.046 20.049.477 21.174.470 36.533.153 13.361.319 64.850.920 78.912.640 85.969.181 | 9.345.176 11.667.396 13.028.558 14.528.451 16.599.348 18.515.431 20.942.201 23.563.998 27.987.274 | 57.109 95.737 168.503 183.903 3.060.483 3.146.723 4.294.809 4.464.209 4.506.433 | 21.733.752 29.073.179 33.246.538 35.886.824 56.192.984 35.023.473 90.087.930 106.940.847 118.462.888 |

BB.15300. LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TUYẾN CHÍNH BỌC 3 LỚP VẢI THỦY TINH δ = 9 ± 0,5 MM - ĐOẠN ỐNG DÀI 8M

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót và bọc bảo ôn ống 3 lớp vải thủy tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.15301 BB.15302 BB.15303 BB.15304 BB.15305 BB.15306 BB.15307 BB.15308 BB.15309 | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính bọc 3 lớp vải thủy tinh δ = 9 ± 0,5 mm - đoạn ống dài 8m Đường kính ống: < 57mm 67-89mm 108x3,5mm 108x4mm 159x5mm 159x6,3mm 219x7mm 1219x9mm 273x7mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 14.066.518 19.979.040 23.271.668 24.396.662 41.242.468 18.070.635 71.310.430 85.372.149 94.003.581 | 9.345.176 11.667.396 13.028.558 14.528.451 16.607.391 18.517.442 20.950.244 23.563.998 27.987.274 | 54.029 95.737 168.503 180.823 3.060.483 3.146.723 4.294.809 4.464.209 4.506.433 | 23.465.723 31.742.173 36.468.729 39.105.936 60.910.342 39.734.800 96.555.483 113.400.356 126.497.288 |

BB.16000. LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO

BB.16100. LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO QUÉT 2 LỚP SƠN CHỐNG RỈ 1 LỚP SƠN LÓT - ĐOẠN ỐNG DÀI 6M

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.16101 BB.16102 BB.16103 BB.16104 BB.16105 BB.16106 BB.16107 BB.16108 BB.16109 | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho quét 2 lớp sơn chống rỉ 1 lớp sơn lót, đoạn ống dài 6m Đường kính ống: < 57mm 67-89mm 108x3,5mm 108x4mm 159x5mm 159x6,3mm 219x7mm 1219x9mm 273x7mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 8.978.466 12.099.036 13.750.217 14.879.964 27.332.587 34.254.564 52.326.304 66.443.524 70.238.881 | 7.157.665 8.540.944 10.101.154 10.776.709 11.554.803 12.883.797 14.476.176 16.277.656 18.851.198 | 46.200 73.920 89.320 101.640 1.288.051 1.374.291 1.889.882 2.059.282 2.000.762 | 16.182.331 20.713.900 23.940.691 25.758.313 40.175.441 48.512.652 68.692.362 84.780.462 91.090.841 |

BB.16200. LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO BỌC 1 LỚP VẢI THỦY TINH δ = 3±0,5 MM - ĐOẠN ỐNG DÀI 6M

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bảo ôn 1 lớp vải thủy tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.16201 BB.16202 BB.16203 BB.16204 BB.16205 BB.16206 BB.16207 BB.16208 BB.16209 | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho bọc 1 lớp vải thủy tinh δ = 3±0,5 mm - đoạn ống dài 6m Đường kính ống: < 57mm 67-89mm 108x3,5mm 108x4mm 159x5mm 159x6,3mm 219x7mm 1219x9mm 273x7mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 10.882.351 15.073.125 17.344.124 18.473.872 31.627.443 38.549.420 58.175.843 72.293.063 77.666.761 | 9.811.630 12.063.480 14.315.330 15.248.239 17.085.909 19.052.256 21.553.418 24.255.637 28.447.696 | 47.124 75.398 91.106 103.673 1.313.812 1.401.777 1.927.679 2.100.467 2.040.777 | 20.741.105 27.212.003 31.750.560 33.825.784 50.027.164 59.003.453 81.656.940 98.649.167 108.155.234 |

BB.16300. LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO BỌC 2 LỚP VẢI THỦY TINH δ = 6 ± 0,5MM - ĐOẠN ỐNG DÀI 6M

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bảo ôn ống 2 lớp vải thủy tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.16301 BB.16302 BB.16303 BB.16304 BB.16305 BB.16306 BB.16307 BB.16308 BB.16309 | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho bọc 2 lớp vải thủy tinh δ = 6 ± 0,5 mm - đoạn ống dài 6m Đường kính ống: < 57mm 67-89mm 108x3,5mm 108x4mm 159x5mm 159x6,3mm 219x7mm 1219x9mm 273x7mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 12.365.987 17.360.627 20.109.853 21.239.601 36.635.392 43.557.368 65.050.960 79.168.181 86.232.428 | 10.294.170 12.771.204 15.145.297 16.157.021 18.372.680 20.491.831 23.061.353 25.952.567 30.363.779 | 47.124 75.398 91.106 103.673 1.313.812 1.401.777 1.927.679 2.100.467 2.040.777 | 22.707.281 30.207.229 35.346.256 37.500.295 56.321.884 65.450.976 90.039.992 107.221.215 118.636.984 |

BB.16400. LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO BỌC 3 LỚP VẢI THỦY TINH δ = 9 ± 0,5 MM - ĐOẠN ỐNG DÀI 6M

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bảo ôn ống 3 lớp vải thủy tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.16401 BB.16402 BB.16403 BB.16404 BB.16405 BB.16406 BB.16407 BB.16408 BB.16409 | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho bọc 3 lớp vải thủy tinh δ = 9 ± 0,5mm - đoạn ống dài 6m Đường kính ống: < 57mm 67-89mm 108x3,5mm 108x4mm 159x5mm 159x6,3mm 219x7mm 1219x9mm 273x7mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 14.101.039 20.029.621 23.332.045 24.461.793 41.344.827 48.266.804 71.510.470 85.627.691 94.266.829 | 12.369.088 15.328.662 18.175.643 19.386.012 21.830.878 24.342.092 27.681.665 31.143.884 36.431.710 | 47.124 75.398 91.106 103.673 1.313.812 1.401.777 1.927.679 2.100.467 2.040.777 | 26.517.251 35.433.681 41.598.794 43.951.478 64.489.517 74.010.673 101.119.814 118.872.042 132.739.316 |

BB. 17000. LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT TRONG ĐIỀU KIỆN BÌNH THƯỜNG

BB. 17100. LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU QUA SÔNG HỒ BỌC 3 LỚP VẢI THỦY TINH δ = 9 ± 0,5 MM - ĐOẠN ỐNG DÀI 6M

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bảo ôn ống 3 lớp vải thủy tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.17101 BB.17102 BB.17103 BB.17104 BB.17105 BB.17106 | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu qua sông hồ bọc 3 lớp vải thủy tinh δ = 9 ± 0,5 mm - đoạn ống dài 6m Đường kính ống: 108x8mm 159x8mm 159x12mm 219x9mm 219x9mm 273x12mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 40.322.974 60.096.262 79.392.154 90.186.461 110.887.611 147.159.214 | 20.395.324 23.322.728 25.994.789 29.408.754 33.086.104 39.375.199 | 5.296.234 6.093.303 6.378.819 7.624.578 9.719.347 10.061.043 | 66.014.532 89.512.293 111.765.762 127.219.793 153.693.062 196.595.456 |

BB.17200. LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU QUA ĐƯỜNG BỘ BỌC 3 LỚP VẢI THỦY TINH δ = 9 ± 0,5 MM - ĐOẠN ỐNG DÀI 6M

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bảo ôn ống 3 lớp vải thủy tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.17201 BB.17202 BB.17203 BB.17204 BB.17205 BB.17206 | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu qua đường bộ bọc 3 lớp vải thủy tinh δ = 9 ± 0,5 mm - đoạn ống dài 6m Đường kính ống: 108x8mm 159x8mm 159x12mm 219x9mm 219x9mm 273x12mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 40.334.735 60.112.344 79.408.235 90.205.003 110.905.853 147.194.497 | 20.926.117 24.159.129 26.941.772 30.158.700 33.922.506 40.382.499 | 3.242.755 3.936.058 4.221.574 5.363.568 5.658.601 5.896.531 | 64.503.607 88.207.531 110.571.581 125.727.271 150.486.960 193.473.527 |

BB.17300. LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG LỒNG DẪN XĂNG DẦU BỌC 1 LỚP VẢI THỦY TINH δ = 3 ± 0,5 MM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đo lấy dấu, cưa cắt tẩy vát mép hàn, lắp đặt ống vào vị trí.

Đơn vị tính: đồng/10m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.17301 BB.17302 BB.17303 BB.17304 | Lắp đặt đường ống lồng dẫn xăng dầu bọc 1 lớp vải thủy tinh δ = 3 ± 0,5mm Đường kính ống: 219x7mm 273x8mm 325x8mm 426x10mm | 10m 10m 10m 10m | 5.648.591 8.511.353 9.550.146 15.482.800 | 2.322.220 2.766.558 3.313.436 3.699.467 | 1.794.924 1.969.377 2.079.488 2.144.492 | 9.765.735 13.247.288 14.943.070 21.326.759 |

BB.18000. LẮP ĐẶT ỐNG ĐỒNG DẪN GA CÁC LOẠI

BB.18100. LẮP ĐẶT ỐNG ĐỒNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI 2M

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, lắp chỉnh ống, hàn nối ống, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.18101 BB.18102 BB.18103 BB.18104 BB.18105 BB.18106 BB.18107 BB.18108 BB.18109 BB.18110 BB.18111 BB.18112 BB.18113 BB.18114 | Lắp đặt ống đồng dẫn ga, bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 2m Đường kính 6,4mm Đường kính 9,5mm Đường kính 12,7mm Đường kính 15,9mm Đường kính 19,1mm Đường kính 22,2mm Đường kính 25,4mm Đường kính 28,6mm Đường kính 31,8mm Đường kính 34,9mm Đường kính 38,1mm Đường kính 41,3mm Đường kính 54mm Đường kính 66,7mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 1.249.068 1.930.823 2.558.528 3.607.989 4.363.136 7.405.048 8.935.905 12.985.468 21.510.906 19.619.416 21.518.002 23.212.249 25.123.500 28.818.127 | 2.506.721 2.952.360 3.108.333 3.414.710 4.120.306 4.283.707 4.413.685 4.487.958 4.590.084 4.116.592 4.239.143 4.311.559 4.729.346 5.074.716 |  | 3.755.789 4.883.183 5.666.861 7.022.699 8.483.442 11.688.755 13.349.590 17.473.426 26.100.990 23.736.008 25.757.145 27.523.808 29.852.846 33.892.843 |

BB.19000. LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA

BB.19100. LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA MIỆNG BÁT NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÁN KEO ĐOẠN ỐNG DÀI 6M

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo và lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh dán ống, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.19101 BB.19102 BB.19103 BB.19104 BB.19105 BB.19106 BB.19107 BB.19108 BB.19109 BB.19110 BB.19111 BB.19112 BB.19113 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát, nối bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6m Đường kính 20mm Đường kính 25mm Đường kính 32mm Đường kính 40mm Đường kính 50mm Đường kính 60mm Đường kính 89mm Đường kính 100mm Đường kính 125mm Đường kính 150mm Đường kính 200mm Đường kính 250mm Đường kính 300mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 665.809 869.434 999.153 1.450.853 1.600.555 2.358.400 3.515.370 4.569.084 6.141.104 12.315.760 16.926.847 28.731.592 37.824.405 | 462.351 542.194 651.747 813.292 1.017.543 1.110.384 1.173.517 1.427.902 1.552.310 1.676.717 2.111.216 2.373.029 2.848.377 |  | 1.128.160 1.411.628 1.650.900 2.264.145 2.618.098 3.468.784 4.688.887 5.996.986 7.693.414 13.992.477 19.038.063 31.104.621 40.672.782 |

BB.19200. LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PVC MIỆNG BÁT BẰNG PHƯƠNG PHÁP NỐI GIOĂNG ĐOẠN ỐNG DÀI 6M

Thành phần công việc:

Vận chuyển và rải ống, đo lấy dấu, cưa cắt ống, lau chùi, lắp chỉnh ống, nối ống, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.19201 BB.19202 BB.19203 BB.19204 BB.19205 | Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối bằng phương pháp nối gioăng, đoạn ống dài 6m Đường kính 100mm Đường kính 150mm Đường kính 200mm Đường kính 250mm Đường kính 300mm | 100m 100m 100m 100m 100m | 8.495.730 16.150.406 27.196.054 36.627.115 2.090.818 | 1.238.506 1.299.781 1.734.279 2.168.777 2.606.989 |  | 9.734.236 17.450.187 28.930.333 38.795.892 4.697.807 |

Ghi chú: Trường hợp vật liệu dùng cho lắp các loại ống và phụ tùng ống như: gioăng cao su, bu lông, mỡ thoa... được nhập đồng bộ cùng với ống và phụ tùng thì không được tính chi phí những loại vật liệu trên.

BB.19300. LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PVC NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI 6M

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép, lau chùi ống, căn chỉnh ống, hàn ống, lắp giá đỡ.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m |  |  |  |  |  |
| BB.19301 BB.19302 BB.19303 BB.19304 BB.19305 BB.19306 BB.19307 BB.19308 BB.19309 BB.19310 BB.19311 BB.19312 BB.19313 | Đường kính 20mm Đường kính 25mm Đường kính 32mm Đường kính 40mm Đường kính 50mm Đường kính 60mm Đường kính 75mm Đường kính 80mm Đường kính 100mm Đường kính 125mm Đường kính 150mm Đường kính 200mm Đường kính 250mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 661.111 863.131 1.542.727 1.891.616 2.240.606 2.910.909 3.255.252 4.242.424 4.848.485 7.529.798 9.522.525 17.024.747 28.677.676 | 1.225.508 1.331.347 1.385.195 1.546.739 1.626.583 1.763.989 1.789.984 1.895.823 2.282.044 2.397.168 2.720.256 2.993.210 3.368.290 | 51.207 58.035 75.104 85.346 99.001 122.898 136.553 153.622 198.002 249.210 283.348 331.142 409.660 | 1.937.826 2.252.513 3.003.026 3.523.701 3.966.190 4.797.796 5.181.789 6.291.869 7.328.531 10.176.176 12.526.129 20.349.099 32.455.626 |

BB.19400. LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 8M

Thành phần công việc:

Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép, lau chùi, lắp chỉnh ống, nối ống bằng măng sông, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.19401 BB.19402 BB.19403 BB.19404 BB.19405 BB.19406 BB.19407 BB.19408 BB.19409 BB.19410 BB.19411 BB.19412 BB.19413 BB.19414 | Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 8m Đường kính 15mm Đường kính 20mm Đường kính 25mm Đường kính 32mm Đường kính 40mm Đường kính 50mm Đường kính 67mm Đường kính 76mm Đường kính 89mm Đường kính 100mm Đường kính 110mm Đường kính 150mm Đường kính 200mm Đường kính 250mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 710.685 886.373 890.894 1.545.644 1.981.008 2.394.508 4.345.903 4.879.945 5.373.468 6.683.441 7.834.632 12.745.181 15.655.585 28.218.874 | 1.004.545 1.054.679 1.075.105 1.104.814 1.387.052 1.405.620 1.507.746 1.710.140 2.003.520 2.137.211 2.350.747 2.885.514 3.849.209 4.705.207 |  | 1.715.230 1.941.052 1.965.999 2.650.458 3.368.060 3.800.128 5.853.649 6.590.085 7.376.988 8.820.652 10.185.379 15.630.695 19.504.794 32.924.081 |

Ghi chú: Trường hợp vật liệu dùng cho lắp các loại ống và phụ tùng ống như: gioăng cao su, bu lông, mỡ thoa... được nhập đồng bộ cùng với ống và phụ tùng thì không được tính chi phí những loại vật liệu trên.

BB.19500. LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA GÂN XOẮN HDPE 1 LỚP CÓ ĐẦU NỐI GAI ĐOẠN ỐNG DÀI 5M

Thành phần công việc:

Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi ống, căn chỉnh ống, nối ống bằng ống nối.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.19501 BB.19502 BB.19503 BB.19504 BB.19505 BB.19506 BB.19507 BB.19508 BB.19509 BB.19510 BB.19511 BB.19512 | Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp có đầu nối gai, đoạn ống dài 5m Đường kính 100mm Đường kính 150mm Đường kính 200mm Đường kính 250mm Đường kính 300mm Đường kính 350mm Đường kính 400mm Đường kính 500mm Đường kính 600mm Đường kính 700mm Đường kính 800mm Đường kính 1000mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 8.138.664 17.196.619 30.474.097 31.368.737 32.567.656 40.546.054 49.552.655 60.382.238 85.688.568 100.431.682 114.836.933 262.143.612 | 278.525 302.663 352.798 464.208 692.598 807.721 1.015.686 1.411.191 1.819.693 2.228.196 2.681.263 3.576.255 |  | 8.417.189 17.499.282 30.826.895 31.832.945 33.260.254 41.353.775 50.568.341 61.793.429 87.508.261 102.659.878 117.518.196 265.719.867 |

Ghi chú: Trường hợp lắp ống nhựa gân xoắn 2 lớp có đầu nối gai, chi phí nhân công được nhân hệ số k=1,1.

BB.19600. LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA GÂN XOẮN HDPE 2 LỚP NỐI MÀNG KEO ĐOẠN ỐNG DÀI 5M

Thành phần công việc:

Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, căn chỉnh ống, cố định ống, nối ống

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.19601 BB.19602 BB.19603 BB.19604 BB.19605 BB.19606 BB.19607 BB.19608 BB.19609 BB.19610 BB.19611 BB.19612 | Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối màng keo, đoạn ống dài 5m Đường kính 100mm Đường kính 150mm Đường kính 200mm Đường kính 250mm Đường kính 300mm Đường kính 350mm Đường kính 400mm Đường kính 500mm Đường kính 600mm Đường kính 700mm Đường kính 800mm Đường kính 1000mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 16.343.134 25.152.335 31.380.058 45.819.782 57.590.138 65.082.528 80.844.704 104.132.092 135.607.759 154.633.342 239.817.559 309.684.205 | 321.232 347.227 406.646 534.767 796.580 930.272 1.167.946 1.622.869 2.274.617 2.562.425 2.931.935 4.112.878 |  | 16.664.366 25.499.562 31.786.704 46.354.549 58.386.718 66.012.800 82.012.650 105.754.961 137.882.376 157.195.767 242.749.494 313.797.083 |

BB.19700. LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 300M

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.19701 BB.19702 BB.19703 | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông, đoạn ống dài 300m Đường kính 16mm Đường kính 20mm Đường kính 25mm | 100m 100m 100m | 700.770 760.836 1.151.265 | 271.097 285.952 300.806 |  | 971.867 1.046.788 1.452.071 |

BB.19700. LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 200M

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.19704 | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông, đoạn ống dài 200m Đường kính 32mm | 100m | 1.902.090 | 449.353 |  | 2.351.443 |

BB.19700. LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 150M

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.19705 | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông, đoạn ống dài 150m Đường kính 40mm | 100m | 2.923.212 | 508.771 |  | 3.431.983 |

BB.19700. LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 100M

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.19706 | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông, đoạn ống dài 100m Đường kính 50mm | 100m | 4.524.972 | 568.190 |  | 5.093.162 |

BB.19700. LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 50M

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.19707 BB.19708 | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông, đoạn ống dài 50m Đường kính 63mm Đường kính 75mm | 100m 100m | 7.198.629 10.062.062 | 597.899 627.609 |  | 7.796.528 10.689.671 |

BB.19700. LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 25M

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.19709 | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông, đoạn ống dài 25m Đường kính 90mm | 100m | 14.477.355 | 720.450 |  | 15.197.805 |

BB.19800. LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÁN KEO ĐOẠN ỐNG DÀI 6M

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, quét keo, căn chỉnh dán ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.19801 BB.19802 BB.19803 BB.19804 BB.19805 BB.19806 BB.19807 BB.19808 BB.19809 BB.19810 | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6m Đường kính 110mm Đường kính 125mm Đường kính 140mm Đường kính 160mm Đường kính 180mm Đường kính 200mm Đường kính 250mm Đường kính 280mm Đường kính 320mm Đường kính 350mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 21.865.006 28.452.045 35.090.769 12.586.899 16.772.257 32.460.577 50.437.083 29.885.068 39.807.906 42.330.033 | 1.843.832 2.003.520 2.163.207 2.291.328 2.432.447 2.722.113 3.063.770 3.407.283 3.676.523 3.984.757 |  | 23.708.838 30.455.565 37.253.976 14.878.227 19.204.704 35.182.690 53.500.853 33.292.351 43.484.429 46.314.790 |

BB.19910. LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI 300M

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tảy vát mép, lau chùi ống, căn chỉnh ống, hàn ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.19911 | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 300m Đường kính 20mm | 100m | 767.677 | 768.728 | 3.414 | 1.539.819 |

BB.19920. LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI 250M

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tảy vát mép, lau chùi ống, căn chỉnh ống, hàn ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.19921 | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 250m Đường kính 25mm | 100m | 1.161.616 | 835.574 | 4.097 | 2.001.287 |

BB.19930. LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI 200M

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tảy vát mép, lau chùi ống, căn chỉnh ống, hàn ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.19931 | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 200m Đường kính 32mm | 100m | 1.919.192 | 1.158.662 | 4.438 | 3.082.292 |

BB.19940. LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI 150M

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tảy vát mép, lau chùi ống, căn chỉnh ống, hàn ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.19941 | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 150m Đường kính 40mm | 100m | 2.949.495 | 1.292.354 | 5.121 | 4.246.970 |

BB.19950. LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI 70M

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tảy vát mép, lau chùi ống, căn chỉnh ống, hàn ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.19951 BB.19952 BB.19953 BB.19954 | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 70m Đường kính 20mm Đường kính 25mm Đường kính 32mm Đường kính 40mm | 100m 100m 100m 100m | 767.677 1.161.616 1.919.192 2.949.495 | 972.979 1.058.393 1.101.100 1.229.221 | 4.779 5.804 6.145 7.169 | 1.745.435 2.225.813 3.026.437 4.185.885 |

BB.19960. LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI 50M

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tảy vát mép, lau chùi ống, căn chỉnh ống, hàn ống.

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.19961 BB.19962 | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 50m Đường kính 50mm Đường kính 63mm | 100m 100m | 4.565.657 7.262.626 | 1.050.966 1.169.803 | 6.828 8.193 | 5.623.451 8.440.622 |

BB.19970. LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI 40M

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tảy vát mép, lau chùi ống, căn chỉnh ống, hàn ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.19971 BB.19972 | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 40m Đường kính 75mm Đường kính 90mm | 100m 100m | 10.151.515 14.606.060 | 1.245.933 1.422.332 | 8.876 10.241 | 11.406.324 16.038.633 |

BB.20100. LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA NHÔM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 100M

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống và măng sông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.20101 BB.20102 | Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 100m Đường kính 12mm Đường kính 16mm | 100m 100m | 1.034.677 1.085.161 | 122.645 126.667 |  | 1.157.322 1.211.828 |

BB.20200. LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA NHÔM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 50M

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống, lắp giá đỡ.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.20201 | Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 50 m Đường kính 20mm | 100m | 1.775.394 | 261.375 |  | 2.036.769 |

BB.20300. LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA NHÔM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 6M

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống, lắp giá đỡ.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.20301 BB.20302 | Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 6m Đường kính 26mm Đường kính 32mm | 100m 100m | 2.808.281 4.567.014 | 2.010.580 2.211.638 |  | 4.818.861 6.778.652 |

BB.21000. GIA CÔNG, LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÔNG GIÓ QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

Đơn giá công tác gia công và lắp đặt hệ thống thông gió, phụ tùng ống thông gió bao gồm:

Chi phí vật liệu bao gồm chi phí các vật liệu cần thiết kể cả hao hụt trong gia công để hoàn thành một đơn vị sản phẩm (1m ống, 1 cái phụ tùng) của hệ đường ống thông gió, chi phí đinh tán nhôm cho công tác gia công ống và chi phí bulông mạ phục vụ cho quá trình lắp đặt được tính bình quân, nếu trong thực tế có yêu cầu đặc biệt khác thì điều chỉnh lại cho phù hợp.

Đơn giá gia công côn được tính bình quân cho hai đầu ống.

Chi phí nhân công, máy thi công gia công và lắp đặt đã tính đủ các chi phí cần thiết theo yêu cầu kỹ thuật để hoàn thành sản phẩm. Điều kiện lắp đặt của hệ thống thông gió được qui định lắp ở độ cao ≤4m trong điều kiện phức tạp trên trần, trong tầng hầm kỹ thuật v.v. Nếu lắp đặt ống ở độ cao > 4m thì chi phí vận chuyển vật tư trong nhà được cộng thêm đơn giá bốc xếp và vận chuyển vật liệu lên cao tùy theo biện pháp vận chuyển của mã AL.70000 trong tập đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng để lập dự toán. Chiều cao ghi trong các công tác lắp đặt này là độ cao tính từ cốt +0.00 theo thiết kế của công trình.

Công tác gia công ống thông gió và phụ tùng ống thông gió được thực hiện theo phương pháp gia công bằng máy ghép mí 1,1 kW. Trường hợp gia công bằng thủ công thì chi phí nhân công và máy được điều chỉnh như sau: chi phí nhân công nhân với hệ số 1,2; bỏ chi phí máy ghép mí 1,1kW.

BB.21100. GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT ỐNG THÔNG GIÓ HỘP BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công ống, hàn ống, theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối ống.

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.21101 BB.21102 BB.21103 BB.21104 BB.21105 BB.21106 BB.21107 BB.21108 BB.21109 BB.21110 BB.21111 BB.21112 BB.21113 BB.21114 BB.21115 | Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn Chu vi ống d = 0,8m Chu vi ống d = 1,2m Chu vi ống d = 1,6m Chu vi ống d = 2,0m Chu vi ống d = 2,4m Chu vi ống d = 2,8m Chu vi ống d = 3,2m Chu vi ống d = 3,6m Chu vi ống d = 4,0m Chu vi ống d = 4,4m Chu vi ống d = 4,8m Chu vi ống d = 5,6m Chu vi ống d = 6,4m Chu vi ống d = 7,2m Chu vi ống d = 8,0m | m m m m m m m m m m m m m m m | 109.422 161.375 216.492 270.348 322.477 501.307 569.490 646.104 722.207 791.557 686.773 802.494 919.512 1.039.828 1.162.186 | 205.079 301.587 410.158 506.666 605.185 701.692 798.200 906.772 1.015.343 1.111.851 1.208.359 1.401.374 1.594.390 1.787.406 1.982.432 | 2.055 5.080 7.019 8.589 10.344 11.698 13.452 15.207 16.962 18.716 20.287 23.395 26.904 30.230 33.338 | 316.556 468.042 633.669 785.603 938.006 1.214.697 1.381.142 1.568.083 1.754.512 1.922.124 1.915.419 2.227.263 2.540.806 2.857.464 3.177.956 |

BB.21200. GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT ỐNG THÔNG GIÓ TRÒN BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công ống, hàn ống theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối ống.

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.21201 BB.21202 BB.21203 BB.21204 BB.21205 BB.21206 BB.21207 BB.21208 BB.21209 BB.21210 BB.21211 BB.21212 | Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn Đường kính 109mm Đường kính 137mm Đường kính 164mm Đường kính 191mm Đường kính 219mm Đường kính 246mm Đường kính 273mm Đường kính 301mm Đường kính 328mm Đường kính 383mm Đường kính 437mm Đường kính 492mm | m m m m m m m m m m m m | 44.311 53.784 63.223 72.103 84.197 93.180 105.325 115.258 124.445 146.134 169.214 192.211 | 72.381 92.487 110.582 128.677 146.772 164.868 182.963 201.058 219.153 255.344 291.534 329.735 | 1.170 1.571 1.755 2.156 2.340 2.741 2.924 3.509 3.910 4.495 5.080 5.665 | 117.862 147.842 175.560 202.936 233.309 260.789 291.212 319.825 347.508 405.973 465.828 527.611 |

BB.21300. GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT ỐNG THÔNG GIÓ HỘP BẰNG PHƯƠNG PHÁP GHÉP MÍ DÁN KEO

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công ống theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt, nối ống.

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.21301 BB.21302 BB.21303 BB.21304 BB.21305 BB.21306 BB.21307 BB.21308 BB.21309 BB.21310 BB.21311 BB.21312 BB.21313 BB.21314 BB.21315 | Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí, dán keo Chu vi ống d = 0,8m Chu vi ống d = 1,2m Chu vi ống d = 1,6m Chu vi ống d = 2,0m Chu vi ống d = 2,4m Chu vi ống d = 2,8m Chu vi ống d = 3,2m Chu vi ống d = 3,6m Chu vi ống d = 4,0m Chu vi ống d = 4,4m Chu vi ống d = 4,8m Chu vi ống d = 5,6m Chu vi ống d = 6,4m Chu vi ống d = 7,2m Chu vi ống d = 8,0m | m m m m m m m m m m m m m m m | 117.015 167.612 231.951 282.823 334.951 393.932 447.280 515.626 584.483 640.109 712.142 827.863 944.881 1.065.197 1.187.555 | 164.868 241.270 327.725 406.137 482.539 560.952 639.364 725.819 812.274 888.676 967.089 1.121.904 1.274.708 1.429.522 1.586.348 | 2.924 5.849 5.849 8.773 8.773 11.698 14.622 14.622 17.546 17.546 20.471 23.395 26.320 29.244 32.168 | 284.807 414.731 565.525 697.733 826.263 966.582 1.101.266 1.256.067 1.414.303 1.546.331 1.699.702 1.973.162 2.245.909 2.523.963 2.806.071 |

BB.21400. GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT ỐNG THÔNG GIÓ TRÒN BẰNG PHƯƠNG PHÁP GHÉP MÍ DÁN KEO

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công ống theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt, nối ống.

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.21401 BB.21402 BB.21403 BB.21404 BB.21405 BB.21406 BB.21407 BB.21408 BB.21409 BB.21410 BB.21411 BB.21412 | Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo Đường kính 109mm Đường kính 137mm Đường kính 164mm Đường kính 191mm Đường kính 219mm Đường kính 246mm Đường kính 273mm Đường kính 301mm Đường kính 328mm Đường kính 383mm Đường kính 437mm Đường kính 492mm | m m m m m m m m m m m m | 50.632 60.361 69.442 78.424 90.518 99.501 111.595 121.324 130.817 152.404 182.009 204.107 | 58.307 74.391 88.466 102.540 116.614 131.894 146.370 160.846 175.323 204.275 233.227 263.788 | 1.170 1.571 1.755 2.156 2.340 2.924 2.924 2.924 2.924 2.924 5.849 5.849 | 110.109 136.323 159.663 183.120 209.472 234.319 260.889 285.094 309.064 359.603 421.085 473.744 |

LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG

QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

Đơn giá cho công tác lắp đặt phụ tùng đường ống (như côn, cút, van...) được tính cho từng cách lắp đặt phù hợp với phương pháp lắp đặt của mỗi loại ống.

Nếu lắp đặt cút thì chi phí vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được tính bằng chi phí vật liệu phụ, nhân công, máy thi công của đơn giá lắp đặt côn có đường kính tương ứng. Giá trị cút được tính chênh lệch với giá trị côn có đường kính tương ứng.

Đơn giá cho công tác lắp đặt vòi, bịt đầu ống thì chi phí vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được tính bằng hệ số 0,5 lần chi phí vật liệu phụ, nhân công, máy thi công của đơn giá lắp đặt côn có đường kính tương ứng.

Đơn giá cho công tác lắp đặt tê thì chi phí vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được tính bằng hệ số 1,5 lần chi phí vật liệu phụ, nhân công, máy thi công của đơn giá lắp đặt côn có đường kính tương ứng.

Đơn giá lắp đặt chữ thập thì chi phí vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được tính bằng hệ số 2 lần chi phí vật liệu phụ, nhân công, máy thi công của đơn giá lắp đặt côn có đường kính tương ứng.

Khi lắp đặt các loại phụ tùng có đường kính khác với kích thước quy định trong bảng đơn giá này thì lấy đơn giá vật liệu phụ dùng để lắp đặt, nhân công và máy thi công của phụ tùng cần lắp có đường kính tương đương để tính nội suy.

Đơn giá lắp đặt van trong bảng chưa tính chi phí rà van, khi lắp đặt nếu có công tác này thì được tính riêng.

BB.22000. LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG BÊ TÔNG

BB.22100. LẮP ĐẶT CÔN, CÚTBÊ TÔNG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIOĂNG CAO SU

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi ống và phụ tùng, lắp chỉnh gioăng, nối ống với phụ tùng.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.22101 BB.22102 BB.22103 BB.22104 BB.22105 BB.22106 BB.22107 BB.22108 BB.22109 BB.22110 BB.22111 BB.22112 BB.22113 BB.22121 BB.22122 BB.22123 BB.22124 BB.22125 BB.22126 BB.22127 BB.22128 BB.22129 BB.22130 BB.22131 BB.22132 BB.22133 | Lắp đặt côn bê tông nối bằng phương pháp gioăng cao su Đường kính 400mm Đường kính 500mm Đường kính 600mm Đường kính 700mm Đường kính 800mm Đường kính 900mm Đường kính 1000mm Đường kính 1200mm Đường kính 1400mm Đường kính 1500mm Đường kính 1600mm Đường kính 1800mm Đường kính 2000mm Lắp đặt cút bê tông nối bằng phương pháp gioăng cao su Đường kính 400mm Đường kính 500mm Đường kính 600mm Đường kính 700mm Đường kính 800mm Đường kính 900mm Đường kính 1000mm Đường kính 1200mm Đường kính 1400mm Đường kính 1500mm Đường kính 1600mm Đường kính 1800mm Đường kính 2000mm | Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái | 650.195 789.837 948.484 1.046.114 1.141.742 1.218.365 1.288.987 1.412.824 1.605.482 1.694.108 1.790.737 1.955.386 2.132.440 650.195 789.837 948.484 1.046.114 1.141.742 1.198.359 1.288.987 1.412.824 1.605.482 1.694.108 1.790.737 1.955.386 2.132.440 | 64.989 79.844 104.550 126.667 144.762 174.920 201.058 269.418 333.756 357.883 422.222 462.433 526.772 64.989 79.844 104.550 126.667 144.762 174.920 201.058 269.418 333.756 357.883 422.222 462.433 526.772 | 24.202 24.202 30.252 30.252 30.252 30.252 30.252 35.092 35.092 35.092 35.092 35.092 35.092 24.202 24.202 30.252 30.252 30.252 30.252 30.252 35.092 35.092 35.092 35.092 35.092 35.092 | 739.386 893.883 1.083.286 1.203.033 1.316.756 1.423.537 1.520.297 1.717.334 1.974.330 2.087.083 2.248.051 2.452.911 2.694.304 739.386 893.883 1.083.286 1.203.033 1.316.756 1.403.531 1.520.297 1.717.334 1.974.330 2.087.083 2.248.051 2.452.911 2.694.304 |

BB.22200. LẮP ĐẶT CÚT SÀNH NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM

Thành phần công việc:

Vận chuyển cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh ống, trộn vữa xảm mối nối.

Vữa dùng trong đơn giá sử dụng XM PC40.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.22201 BB.22202 BB.22203 BB.22204 BB.22205 | Lắp đặt cút sành nối bằng phương pháp xảm Đường kính 50mm Đường kính 75mm Đường kính 100mm Đường kính 150mm Đường kính 200mm | Cái Cái Cái Cái Cái | 8.484 11.976 15.207 17.948 23.431 | 24.139 27.852 33.423 38.993 42.707 |  | 32.623 39.828 48.630 56.941 66.138 |

BB.23000. LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG GANG

BB.23100. LẮP ĐẶT CÔN, CÚT GANG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt, chùi ống và phụ tùng, tẩy ba via, lắp chỉnh và xảm mối nối.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.23101 BB.23102 BB.23103 BB.23104 BB.23105 BB.23106 BB.23107 BB.23108 BB.23109 BB.23110 BB.23111 BB.23112 BB.23113 BB.23114 BB.23115 BB.23116 BB.23117 BB.23118 BB.23119 BB.23120 BB.23121 BB.23122 BB.23123 BB.23124 BB.23125 | Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp xảm Đường kính 50mm Đường kính 75mm Đường kính 100mm Đường kính 150mm Đường kính 200mm Đường kính 250mm Đường kính 300mm Đường kính 350mm Đường kính 400mm Đường kính 500mm Đường kính 600mm Đường kính 700mm Đường kính 800mm Đường kính 900mm Đường kính 1000mm Đường kính 1100mm Đường kính 1200mm Đường kính 1400mm Đường kính 1500mm Đường kính 1600mm Đường kính 1800mm Đường kính 2000mm Đường kính 2200mm Đường kính 2400mm Đường kính 2500mm | Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái | 66.522 362.806 489.559 239.616 299.350 431.330 577.933 666.804 743.065 862.267 1.024.455 1.181.066 1.313.651 1.487.067 1.704.639 1.875.202 2.051.588 2.339.749 2.529.708 2.710.379 2.947.457 3.369.644 3.593.156 3.958.194 4.284.260 | 44.564 57.562 74.273 92.842 118.837 150.403 178.256 211.679 235.817 280.381 345.820 396.084 444.338 498.624 552.910 577.036 629.312 733.862 786.137 804.232 902.750 1.005.290 1.105.819 1.204.337 1.254.602 | 20.744 20.744 20.744 23.049 25.354 25.354 25.354 28.811 28.811 28.811 34.574 34.574 34.574 34.574 34.574 34.574 34.574 34.574 34.574 | 111.086 420.368 563.832 332.458 418.187 581.733 776.933 899.227 999.626 1.165.697 1.395.629 1.602.504 1.783.343 2.014.502 2.286.360 2.481.049 2.715.474 3.108.185 3.350.419 3.549.185 3.884.781 4.409.508 4.733.549 5.197.105 5.573.436 |

LẮP ĐẶT CÚT GANG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.23131 BB.23132 BB.23133 BB.23134 BB.23135 BB.23136 BB.23137 BB.23138 BB.23139 BB.23140 BB.23141 BB.23142 BB.23143 BB.23144 BB.23145 BB.23146 BB.23147 BB.23148 BB.23149 BB.23150 BB.23151 BB.23152 BB.23153 BB.23154 BB.23155 | Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp xảm Đường kính 50mm Đường kính 75mm Đường kính 100mm Đường kính 150mm Đường kính 200mm Đường kính 250mm Đường kính 300mm Đường kính 350mm Đường kính 400mm Đường kính 500mm Đường kính 600mm Đường kính 700mm Đường kính 800mm Đường kính 900mm Đường kính 1000mm Đường kính 1100mm Đường kính 1200mm Đường kính 1400mm Đường kính 1500mm Đường kính 1600mm Đường kính 1800mm Đường kính 2000mm Đường kính 2200mm Đường kính 2400mm Đường kính 2500mm | Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái | 349.550 459.576 692.916 1.428.985 1.751.870 2.216.758 3.190.694 4.995.486 6.349.876 9.808.162 7.888.141 8.014.750 8.125.832 8.270.245 12.941.263 12.969.311 13.003.183 13.077.572 13.125.018 13.163.174 13.243.486 13.323.640 13.404.637 13.484.646 13.525.684 | 44.564 57.562 74.273 92.842 118.837 150.403 178.256 211.679 235.817 280.381 345.820 396.084 444.338 498.624 552.910 577.036 629.312 733.862 786.137 804.232 902.750 1.005.290 1.105.819 1.204.337 1.254.602 | 20.744 20.744 20.744 23.049 25.354 25.354 25.354 28.811 28.811 28.811 34.574 34.574 34.574 34.574 34.574 34.574 34.574 34.574 34.574 | 394.114 517.138 767.189 1.521.827 1.870.707 2.367.161 3.389.694 5.227.909 6.606.437 10.111.592 8.259.315 8.436.188 8.595.524 8.797.680 13.522.984 13.575.158 13.667.069 13.846.008 13.945.729 14.001.980 14.180.810 14.363.504 14.545.030 14.723.557 14.814.860 |

BB.23200. LẮP ĐẶT CÔN, CÚT GANG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIOĂNG CAO SU

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi ống và phụ tùng, lắp gioăng và chỉnh.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.23201 BB.23202 BB.23203 BB.23204 BB.23205 BB.23206 BB.23207 BB.23208 BB.23209 BB.23210 BB.23211 BB.23212 BB.23213 BB.23214 BB.23215 BB.23216 BB.23217 BB.23218 BB.23219 BB.23220 BB.23221 BB.23222 BB.23223 BB.23224 BB.23225 BB.23231 BB.23232 BB.23233 BB.23234 BB.23235 BB.23236 BB.23237 BB.23238 BB.23239 BB.23240 BB.23241 BB.23242 BB.23243 BB.23244 BB.23245 BB.23246 BB.23247 BB.23248 BB.23249 BB.23250 BB.23251 BB.23252 BB.23253 BB.23254 BB.23255 | Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp gioăng cao su Đường kính 50mm Đường kính 75mm Đường kính 100mm Đường kính 150mm Đường kính 200mm Đường kính 250mm Đường kính 300mm Đường kính 350mm Đường kính 400mm Đường kính 500mm Đường kính 600mm Đường kính 700mm Đường kính 800mm Đường kính 900mm Đường kính 1000mm Đường kính 1100mm Đường kính 1200mm Đường kính 1400mm Đường kính 1500mm Đường kính 1600mm Đường kính 1800mm Đường kính 2000mm Đường kính 2200mm Đường kính 2400mm Đường kính 2500mm Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp gioăng cao su Đường kính 50mm Đường kính 75mm Đường kính 100mm Đường kính 150mm Đường kính 200mm Đường kính 250mm Đường kính 300mm Đường kính 350mm Đường kính 400mm Đường kính 500mm Đường kính 600mm Đường kính 700mm Đường kính 800mm Đường kính 900mm Đường kính 1000mm Đường kính 1100mm Đường kính 1200mm Đường kính 1400mm Đường kính 1500mm Đường kính 1600mm Đường kính 1800mm Đường kính 2000mm Đường kính 2200mm Đường kính 2400mm Đường kính 2500mm | Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái | 69.787 369.197 501.408 270.677 347.770 518.420 622.992 891.207 842.654 1.023.102 1.265.427 1.451.445 1.597.560 1.767.877 1.989.499 2.182.438 2.357.736 2.725.022 2.935.844 3.144.964 3.436.644 3.913.891 4.215.321 4.675.568 5.016.902 352.815 465.967 704.764 1.460.046 1.800.290 2.303.848 3.235.754 5.219.890 6.449.465 9.968.997 8.129.113 8.285.128 8.409.741 8.551.055 13.226.122 13.276.548 13.309.331 13.462.846 13.531.153 13.597.760 13.732.673 13.867.887 14.026.803 14.202.020 14.258.326 | 46.421 61.275 77.987 96.555 124.408 157.831 187.540 222.820 248.815 295.236 363.915 416.190 468.465 524.761 581.058 607.195 661.481 772.063 828.359 846.454 951.004 1.057.565 1.164.126 1.268.676 1.320.951 46.421 61.275 77.987 96.555 124.408 157.831 187.540 222.820 248.815 295.236 363.915 416.190 468.465 524.761 581.058 607.195 661.481 772.063 828.359 846.454 951.004 1.057.565 1.164.126 1.268.676 1.320.951 | 20.744 20.744 20.744 23.049 25.354 25.354 25.354 28.811 28.811 28.811 31.116 31.116 31.116 31.116 31.116 31.116 31.116 31.116 31.116 20.744 20.744 20.744 23.049 25.354 25.354 25.354 28.811 28.811 28.811 31.116 31.116 31.116 31.116 31.116 31.116 31.116 31.116 31.116 | 116.208 430.472 579.395 367.232 472.178 676.251 831.276 1.134.771 1.112.213 1.341.387 1.654.696 1.892.989 2.091.379 2.321.449 2.599.368 2.818.444 3.050.333 3.528.201 3.795.319 4.022.534 4.418.764 5.002.572 5.410.563 5.975.360 6.368.969 399.236 527.242 782.751 1.556.601 1.924.698 2.461.679 3.444.038 5.463.454 6.719.024 10.287.282 8.518.382 8.726.672 8.903.560 9.104.627 13.835.991 13.912.554 14.001.928 14.266.025 14.390.628 14.475.330 14.714.793 14.956.568 15.222.045 15.501.812 15.610.393 |

BB.23300. LẮP ĐẶT CÔN, CÚT GANG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, khoét lòng mo đào hố xảm, chèn cát, lau chùi, tẩy mép, sơn, lắp, chỉnh, hàn mặt bích bắt bu lông.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.23301 BB.23302 BB.23303 BB.23304 BB.23305 BB.23306 BB.23307 BB.23308 BB.23309 BB.23310 BB.23311 BB.23312 BB.23313 BB.23314 BB.23315 BB.23316 BB.23317 BB.23318 BB.23319 BB.23320 BB.23321 BB.23322 BB.23323 BB.23324 BB.23325 BB.23331 BB.23332 BB.23333 BB.23334 BB.23335 BB.23336 BB.23337 BB.23338 BB.23339 BB.23340 BB.23341 BB.23342 BB.23343 BB.23344 BB.23345 BB.23346 BB.23347 BB.23348 BB.23349 BB.23350 BB.23351 BB.23352 BB.23353 BB.23354 BB.23355 | Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp mặt bích Đường kính 50mm Đường kính 75mm Đường kính 100mm Đường kính 150mm Đường kính 200mm Đường kính 250mm Đường kính 300mm Đường kính 350mm Đường kính 400mm Đường kính 500mm Đường kính 600mm Đường kính 700mm Đường kính 800mm Đường kính 900mm Đường kính 1000mm Đường kính 1100mm Đường kính 1200mm Đường kính 1400mm Đường kính 1500mm Đường kính 1600mm Đường kính 1800mm Đường kính 2000mm Đường kính 2200mm Đường kính 2400mm Đường kính 2500mm Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp mặt bích Đường kính 50mm Đường kính 75mm Đường kính 100mm Đường kính 150mm Đường kính 200mm Đường kính 250mm Đường kính 300mm Đường kính 350mm Đường kính 400mm Đường kính 500mm Đường kính 600mm Đường kính 700mm Đường kính 800mm Đường kính 900mm Đường kính 1000mm Đường kính 1100mm Đường kính 1200mm Đường kính 1400mm Đường kính 1500mm Đường kính 1600mm Đường kính 1800mm Đường kính 2000mm Đường kính 2200mm Đường kính 2400mm Đường kính 2500mm | Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái | 86.361 408.745 532.257 273.981 324.861 558.806 659.066 787.329 844.834 972.597 1.207.121 1.401.640 1.487.149 1.682.668 1.854.685 2.462.746 2.606.261 2.950.545 3.094.559 3.446.595 3.741.374 4.221.922 4.502.950 4.926.493 5.349.035 369.389 505.515 735.614 1.463.350 1.777.382 2.344.234 3.271.827 5.116.012 6.451.645 9.918.492 8.070.807 8.235.323 8.299.330 8.465.847 13.091.309 13.556.856 13.557.856 13.688.369 13.689.869 13.899.390 14.037.404 14.175.917 14.314.431 14.452.945 14.590.459 | 42.707 55.705 70.560 87.271 111.410 142.976 168.972 200.538 224.676 265.527 327.725 373.968 422.222 472.486 522.751 546.878 595.132 695.661 745.925 762.010 856.507 951.004 1.047.512 1.142.009 1.188.253 42.707 55.705 70.560 87.271 111.410 142.976 168.972 200.538 224.676 265.527 327.725 373.968 422.222 472.486 522.751 546.878 595.132 695.661 745.925 762.010 856.507 951.004 1.047.512 1.142.009 1.188.253 | 20.744 20.744 20.744 23.049 23.049 24.202 24.202 24.202 24.202 26.506 26.506 26.506 26.506 26.506 26.506 26.506 26.506 26.506 26.506 20.744 20.744 20.744 23.049 23.049 24.202 24.202 24.202 24.202 26.506 26.506 26.506 26.506 26.506 26.506 26.506 26.506 26.506 26.506 | 129.068 464.450 602.817 361.252 436.271 701.782 848.782 1.008.611 1.090.254 1.261.173 1.557.895 1.799.810 1.933.573 2.179.356 2.401.638 3.036.130 3.227.899 3.672.712 3.866.990 4.235.111 4.624.387 5.199.432 5.576.968 6.095.008 6.563.794 412.096 561.220 806.174 1.550.621 1.888.792 2.487.210 3.461.543 5.337.294 6.697.065 10.207.068 8.421.581 8.633.493 8.745.754 8.962.535 13.638.262 14.130.240 14.179.494 14.410.536 14.462.300 14.687.906 14.920.417 15.153.427 15.388.449 15.621.460 15.805.218 |

BB.24000. LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG THÉP

BB.24100. LẮP ĐẶT CÔN, CÚT THÉP NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi chải rỉ, lắp chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, hàn với ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.24101 BB.24102 BB.24103 BB.24104 BB.24105 BB.24106 BB.24107 BB.24108 BB.24109 BB.24110 BB.24111 BB.24112 BB.24113 BB.24114 BB.24115 BB.24116 BB.24117 BB.24118 BB.24119 BB.24120 BB.24121 BB.24122 BB.24123 BB.24124 BB.24125 BB.24126 BB.24127 BB.24128 BB.24129 BB.24130 BB.24131 BB.24132 BB.24141 BB.24142 BB.24143 BB.24144 BB.24145 BB.24146 BB.24147 BB.24148 BB.24149 BB.24150 BB.24151 BB.24152 BB.24153 BB.24154 BB.24155 BB.24156 BB.24157 BB.24158 BB.24159 BB.24160 BB.24161 BB.24162 BB.24163 BB.24164 BB.24165 BB.24166 BB.24167 BB.24168 BB.24169 BB.24170 BB.24171 BB.24172 | Lắp đặt côn thép nối bằng phương pháp hàn Đường kính 15mm Đường kính 20mm Đường kính 25mm Đường kính 32mm Đường kính 40mm Đường kính 50mm Đường kính 60mm Đường kính 75mm Đường kính 80mm Đường kính 100mm Đường kính 125mm Đường kính 150mm Đường kính 200mm Đường kính 250mm Đường kính 300mm Đường kính 350mm Đường kính 400mm Đường kính 500mm Đường kính 600mm Đường kính 700mm Đường kính 800mm Đường kính 900mm Đường kính 1000mm Đường kính 1200mm Đường kính 1300mm Đường kính 1400mm Đường kính 1500mm Đường kính 1600mm Đường kính 1800mm Đường kính 2000mm Đường kính 2200mm Đường kính 2500mm Lắp đặt cút thép nối bằng phương pháp hàn Đường kính 15mm Đường kính 20mm Đường kính 25mm Đường kính 32mm Đường kính 40mm Đường kính 50mm Đường kính 60mm Đường kính 75mm Đường kính 80mm Đường kính 100mm Đường kính 125mm Đường kính 150mm Đường kính 200mm Đường kính 250mm Đường kính 300mm Đường kính 350mm Đường kính 400mm Đường kính 500mm Đường kính 600mm Đường kính 700mm Đường kính 800mm Đường kính 900mm Đường kính 1000mm Đường kính 1200mm Đường kính 1300mm Đường kính 1400mm Đường kính 1500mm Đường kính 1600mm Đường kính 1800mm Đường kính 2000mm Đường kính 2200mm Đường kính 2500mm | Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái | 4.809 5.012 17.015 11.119 14.165 17.998 27.267 39.102 42.093 92.611 118.706 276.017 478.169 505.326 602.850 703.224 809.462 1.010.007 1.205.497 1.406.447 1.607.397 1.808.347 2.009.297 2.403.917 2.604.260 2.804.603 3.004.946 3.196.190 3.595.865 3.995.338 4.196.791 4.769.201 4.445 6.012 9.669 14.437 18.074 29.672 54.372 61.182 66.779 96.887 164.511 310.945 431.039 651.340 928.882 1.241.777 1.613.542 1.795.086 1.921.569 1.933.500 1.945.431 1.957.362 1.969.293 1.985.875 1.997.199 2.008.523 2.019.848 2.022.072 2.043.710 2.065.145 2.086.580 2.118.936 | 16.711 22.282 27.852 31.566 35.280 38.993 44.564 53.848 59.419 66.846 74.273 89.128 115.123 142.976 157.831 181.969 209.822 254.386 329.735 390.053 456.402 548.888 601.163 685.608 741.904 800.211 820.317 874.602 985.184 1.204.337 1.312.909 1.367.194 16.711 22.282 27.852 31.566 35.280 38.993 44.564 53.848 59.419 66.846 74.273 89.128 115.123 142.976 157.831 181.969 209.822 254.386 329.735 390.053 456.402 548.888 601.163 685.608 741.904 800.211 820.317 874.602 985.184 1.204.337 1.312.909 1.367.194 | 3.881 4.851 5.821 9.702 12.289 14.230 17.464 20.698 26.519 32.340 38.808 48.510 84.084 116.424 179.851 233.212 251.395 283.735 317.682 359.724 411.864 460.374 505.650 577.194 622.470 667.746 713.022 731.195 815.279 902.597 993.545 1.122.905 3.881 4.851 5.821 9.702 12.289 14.230 17.464 20.698 26.519 32.340 38.808 48.510 84.084 116.424 179.851 233.212 251.395 283.735 317.682 359.724 411.864 460.374 505.650 577.194 622.470 667.746 713.022 731.195 815.279 902.597 993.545 1.122.905 | 25.401 32.145 50.688 52.387 61.734 71.221 89.295 113.648 128.031 191.797 231.787 413.655 677.376 764.726 940.532 1.118.405 1.270.679 1.548.128 1.852.914 2.156.224 2.475.663 2.817.609 3.116.110 3.666.719 3.968.634 4.272.560 4.538.285 4.801.987 5.396.328 6.102.272 6.503.245 7.259.300 25.037 33.145 43.342 55.705 65.643 82.895 116.400 135.728 152.717 196.073 277.592 448.583 630.246 910.740 1.266.564 1.656.958 2.074.759 2.333.207 2.568.986 2.683.277 2.813.697 2.966.624 3.076.106 3.248.677 3.361.573 3.476.480 3.553.187 3.627.869 3.844.173 4.172.079 4.393.034 4.609.035 |

BB.25000. LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG THÉP KHÔNG RỈ

BB.25100. LẮP ĐẶT CÔN, CÚT THÉP KHÔNG RỈ NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, hàn với ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.25101 BB.25102 BB.25103 BB.25104 BB.25105 BB.25106 BB.25107 BB.25108 BB.25109 BB.25110 BB.25111 BB.25112 BB.25113 BB.25114 BB.25115 BB.25116 BB.25117 BB.25118 BB.25119 BB.25120 BB.25121 BB.25122 BB.25123 BB.25124 BB.25125 BB.25126 BB.25127 BB.25131 BB.25132 BB.25133 BB.25134 BB.25135 BB.25136 BB.25137 BB.25138 BB.25139 BB.25140 BB.25141 BB.25142 BB.25143 BB.25144 BB.25145 BB.25146 BB.25147 BB.25148 BB.25149 BB.25150 BB.25151 BB.25152 BB.25153 BB.25154 BB.25155 BB.25156 BB.25157 | Lắp đặt côn thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn Đường kính 15mm Đường kính 20mm Đường kính 25mm Đường kính 32mm Đường kính 40mm Đường kính 50mm Đường kính 60mm Đường kính 75mm Đường kính 80mm Đường kính 100mm Đường kính 125mm Đường kính 150mm Đường kính 200mm Đường kính 250mm Đường kính 300mm Đường kính 350mm Đường kính 400mm Đường kính 500mm Đường kính 600mm Đường kính 700mm Đường kính 800mm Đường kính 900mm Đường kính 1000mm Đường kính 1200mm Đường kính 1300mm Đường kính 1400mm Đường kính 1500mm Lắp đặt cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn Đường kính 15mm Đường kính 20mm Đường kính 25mm Đường kính 32mm Đường kính 40mm Đường kính 50mm Đường kính 60mm Đường kính 75mm Đường kính 80mm Đường kính 100mm Đường kính 125mm Đường kính 150mm Đường kính 200mm Đường kính 250mm Đường kính 300mm Đường kính 350mm Đường kính 400mm Đường kính 500mm Đường kính 600mm Đường kính 700mm Đường kính 800mm Đường kính 900mm Đường kính 1000mm Đường kính 1200mm Đường kính 1300mm Đường kính 1400mm Đường kính 1500mm | Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái | 5.489 6.585 9.781 14.077 17.774 26.567 51.661 76.856 108.655 99.216 158.404 367.897 630.355 820.074 923.884 1.199.812 1.504.546 1.648.181 1.857.766 2.286.177 2.565.216 3.054.613 6.677.324 7.204.112 7.217.246 7.220.774 7.239.396 5.489 6.585 9.781 14.077 17.774 26.567 51.661 76.856 108.655 141.630 215.910 412.401 630.355 1.004.992 1.494.941 1.982.890 2.599.656 3.263.342 3.919.972 3.931.341 3.950.355 3.962.704 3.975.053 3.997.792 4.010.925 4.014.453 4.033.075 | 31.566 33.423 42.707 50.134 53.848 59.419 64.989 68.703 72.416 85.414 92.842 113.267 141.119 183.826 128.121 131.835 142.976 193.110 241.270 287.513 309.629 361.904 384.021 424.232 472.486 522.751 562.962 31.566 33.423 42.707 50.134 53.848 59.419 64.989 68.703 72.416 85.414 92.842 113.267 141.119 183.826 128.121 131.835 142.976 193.110 241.270 287.513 309.629 361.904 384.021 424.232 472.486 522.751 562.962 | 3.234 3.557 3.881 4.851 5.498 7.115 8.732 10.349 11.319 16.170 21.021 25.872 74.382 100.254 147.094 166.498 185.902 263.518 308.794 357.304 438.550 490.294 542.038 639.058 689.988 702.924 780.540 3.234 3.557 3.881 4.851 5.498 7.115 8.732 10.349 11.319 16.170 21.021 25.872 74.382 100.254 147.094 166.498 185.902 263.518 308.794 357.304 438.550 490.294 542.038 639.058 689.988 702.924 780.540 | 40.289 43.565 56.369 69.062 77.120 93.101 125.382 155.908 192.390 200.800 272.267 507.036 845.856 1.104.154 1.199.099 1.498.145 1.833.424 2.104.809 2.407.830 2.930.994 3.313.395 3.906.811 7.603.383 8.267.402 8.379.720 8.446.449 8.582.898 40.289 43.565 56.369 69.062 77.120 93.101 125.382 155.908 192.390 243.214 329.773 551.540 845.856 1.289.072 1.770.156 2.281.223 2.928.534 3.719.970 4.470.036 4.576.158 4.698.534 4.814.902 4.901.112 5.061.082 5.173.399 5.240.128 5.376.577 |

BB.26000. LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG THÉP TRÁNG KẼM

BB.26100. LẮP ĐẶT CÔN, CÚT THÉP TRÁNG KẼM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp và chỉnh ống, lắp giá đỡ.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.26101 BB.26102 BB.26103 BB.26104 BB.26105 BB.26106 BB.26107 BB.26108 BB.26109 BB.26110 BB.26121 BB.26122 BB.26123 BB.26124 BB.26125 BB.26126 BB.26127 BB.26128 BB.26129 BB.26130 | Lắp đặt côn thép Tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông Đường kính 15mm Đường kính 20mm Đường kính 25mm Đường kính 32mm Đường kính 40mm Đường kính 50mm Đường kính 65mm Đường kính 76mm Đường kính 89mm Đường kính 100mm Lắp đặt cút thép Tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông Đường kính 15mm Đường kính 20mm Đường kính 25mm Đường kính 32mm Đường kính 40mm Đường kính 50mm Đường kính 65mm Đường kính 76mm Đường kính 89mm Đường kính 100mm | Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái | 3.640 4.134 4.767 5.005 6.857 9.860 15.925 26.389 28.629 29.610 3.640 5.005 8.463 12.831 15.925 26.663 56.784 60.970 99.918 137.638 | 12.998 20.425 22.282 25.996 29.709 31.566 35.280 38.993 40.850 42.707 12.998 20.425 22.282 25.996 29.709 31.566 35.280 38.993 40.850 42.707 |  | 16.638 24.559 27.049 31.001 36.566 41.426 51.205 65.382 69.479 72.317 16.638 25.430 30.745 38.827 45.634 58.229 92.064 99.963 140.768 180.345 |

BB.27000. LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU

BB.27100. LẮP ĐẶT CÚT DẪN XĂNG DẦU NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, cưa, cắt ống, tẩy vát mép, dũa mép, lắp chỉnh, hàn với ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.27101 BB.27102 BB.27103 BB.27104 BB.27105 BB.27106 BB.27107 BB.27108 BB.27109 BB.27110 | Lắp đặt cút dẫn xăng dầu nối bằng phương pháp hàn Đường kính <89mm Đường kính 108x4mm Đường kính 159x5mm Đường kính 159x6mm Đường kính 159x12mm Đường kính 219x7mm Đường kính 219x9mm Đường kính 219x12mm Đường kính 273x7mm Đường kính 273x12mm | Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái | 79.243 125.863 203.855 209.611 351.149 441.206 451.027 468.013 726.691 760.998 | 68.360 84.444 126.667 138.730 148.783 176.931 193.016 201.058 207.090 225.185 | 11.103 15.862 38.069 57.103 126.896 85.655 120.551 180.827 107.862 228.413 | 158.706 226.169 368.591 405.444 626.828 703.792 764.594 849.898 1.041.643 1.214.596 |

BB.28000. LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG ĐỒNG

BB.28100. LẮP ĐẶT CÔN, CÚT ĐỒNG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi côn, cút, lắp chỉnh, hàn nối côn, cút ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.28101 BB.28102 BB.28103 BB.28104 BB.28105 BB.28106 BB.28107 BB.28108 BB.28109 BB.28110 BB.28111 BB.28112 BB.28113 BB.28114 BB.28121 BB.28122 BB.28123 BB.28124 BB.28125 BB.28126 BB.28127 BB.28128 BB.28129 BB.28130 BB.28131 BB.28132 BB.28133 BB.28134 | Lắp đặt côn đồng nối bằng phương pháp hàn Đường kính 6,4mm Đường kính 9,5mm Đường kính 12,7mm Đường kính 15,9mm Đường kính 19,1mm Đường kính 22,2mm Đường kính 25,4mm Đường kính 28,6mm Đường kính 31,8mm Đường kính 34,9mm Đường kính 38,1mm Đường kính 41,3mm Đường kính 53,9mm Đường kính 66,7mm Lắp đặt cút đồng nối bằng phương pháp hàn Đường kính 6,4mm Đường kính 9,5mm Đường kính 12,7mm Đường kính 15,9mm Đường kính 19,1mm Đường kính 22,2mm Đường kính 25,4mm Đường kính 28,6mm Đường kính 31,8mm Đường kính 34,9mm Đường kính 38,1mm Đường kính 41,3mm Đường kính 53,9mm Đường kính 66,7mm | Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái | 8.012 10.691 14.694 18.366 22.547 28.558 31.388 39.063 48.493 64.409 80.082 124.586 207.622 245.632 25.014 12.691 7.693 8.865 9.546 10.056 11.386 12.061 13.239 15.404 16.075 18.275 21.604 59.114 | 7.613 7.613 7.984 8.541 8.913 9.470 10.398 10.584 10.770 10.955 11.141 11.327 12.441 13.369 7.613 7.613 7.984 8.541 8.913 9.470 10.398 10.584 10.770 10.955 11.141 11.327 12.441 13.369 |  | 15.625 18.304 22.678 26.907 31.460 38.028 41.786 49.647 59.263 75.364 91.223 135.913 220.063 259.001 32.627 20.304 15.677 17.406 18.459 19.526 21.784 22.645 24.009 26.359 27.216 29.602 34.045 72.483 |

BB.29000. LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG NHỰA

BB.29100. LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA MIỆNG BÁT NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÁN KEO

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt, đo và lấy dấu, cưa cắt ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh dán ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.29101 BB.29102 BB.29103 BB.29104 BB.29105 BB.29106 BB.29107 BB.29108 BB.29109 BB.29110 BB.29111 BB.29121 BB.29122 BB.29123 BB.29124 BB.29125 BB.29126 BB.29127 BB.29128 BB.29129 BB.29130 BB.29131 | Lắp đặt côn nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo Đường kính 32mm Đường kính 40mm Đường kính 50mm Đường kính 60mm Đường kính 90mm Đường kính 110mm Đường kính 125mm Đường kính 150mm Đường kính 200mm Đường kính 250mm Đường kính 300mm Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo Đường kính 32mm Đường kính 40mm Đường kính 50mm Đường kính 60mm Đường kính 90mm Đường kính 110mm Đường kính 125mm Đường kính 150mm Đường kính 200mm Đường kính 250mm Đường kính 300mm | Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái | 1.861 2.631 3.841 6.248 10.383 30.998 29.334 76.249 142.137 129.518 152.911 2.406 3.087 4.115 6.248 13.841 30.998 40.892 81.254 151.510 208.789 377.316 | 5.199 6.499 6.870 7.242 9.284 11.141 12.069 14.855 16.711 17.640 18.568 5.199 6.499 6.870 7.242 9.284 11.141 12.069 14.855 16.711 17.640 18.568 |  | 7.060 9.130 10.711 13.490 19.667 42.139 41.403 91.104 158.848 147.158 171.479 7.605 9.586 10.985 13.490 23.125 42.139 52.961 96.109 168.221 226.429 395.884 |

BB.29200. LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi, căn chỉnh, hàn theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.29201 BB.29202 BB.29203 BB.29204 BB.29205 BB.29206 BB.29207 BB.29208 BB.29209 BB.29210 BB.29211 BB.29212 BB.29213 BB.29221 BB.29222 BB.29223 BB.29224 BB.29225 BB.29226 BB.29227 BB.29228 BB.29229 BB.29230 BB.29231 BB.29232 BB.29233 | Lắp đặt côn nhựa nối bằng phương pháp hàn Đường kính 20mm Đường kính 25mm Đường kính 32mm Đường kính 40mm Đường kính 50mm Đường kính 60mm Đường kính 76mm Đường kính 90mm Đường kính 110mm Đường kính 125mm Đường kính 150mm Đường kính 200mm Đường kính 250mm Lắp đặt cút nhựa nối bằng phương pháp hàn Đường kính 20mm Đường kính 25mm Đường kính 32mm Đường kính 40mm Đường kính 50mm Đường kính 60mm Đường kính 76mm Đường kính 90mm Đường kính 110mm Đường kính 125mm Đường kính 150mm Đường kính 200mm Đường kính 250mm | Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái | 601 1.101 1.301 4.996 5.606 7.207 8.709 13.914 24.024 34.034 67.668 1.128.127 131.381 1.092 1.092 1.911 2.457 3.276 5.278 8.190 12.740 29.484 39.221 79.352 149.058 205.660 | 9.284 11.141 12.998 14.855 18.568 20.425 22.282 24.139 27.852 28.781 29.709 35.280 38.993 9.284 11.141 12.998 14.855 18.568 20.425 22.282 24.139 27.852 28.781 29.709 35.280 38.993 | 6.486 7.169 9.217 10.241 11.948 13.655 17.069 19.117 23.897 30.724 34.138 40.966 47.794 6.486 7.169 9.217 10.241 11.948 13.655 17.069 19.117 23.897 30.724 34.138 40.966 47.794 | 16.371 19.411 23.516 30.092 36.122 41.287 48.060 57.170 75.773 93.539 131.515 1.204.373 218.168 16.862 19.402 24.126 27.553 33.792 39.358 47.541 55.996 81.233 98.726 143.199 225.304 292.447 |

BB.29300. LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PVC MIỆNG BÁT BẰNG PHƯƠNG PHÁP NỐI GIOĂNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi, lắp chỉnh ống, nối côn, cút với ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.29301 BB.29302 BB.29303 BB.29304 BB.29305 BB.29311 BB.29312 BB.29313 BB.29314 BB.29315 | Lắp đặt côn nhựa PVC miệng bát bằng phương pháp nối gioăng Đường kính 110mm Đường kính 160mm Đường kính 200mm Đường kính 250mm Đường kính 300mm Lắp đặt cút nhựa PVC miệng bát bằng phương pháp nối gioăng Đường kính 110mm Đường kính 160mm Đường kính 200mm Đường kính 250mm Đường kính 300mm | Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái | 26.324 102.946 168.788 206.951 218.745 43.888 107.951 191.455 272.927 443.150 | 20.425 24.139 25.996 29.709 42.707 20.425 24.139 25.996 29.709 42.707 |  | 46.749 127.085 194.784 236.660 261.452 64.313 132.090 217.451 302.636 485.857 |

Ghi chú: Đối với trường hợp vật tư ống nhập đồng bộ thì không được tính chi phí gioăng và mỡ thoa ống.

BB.29400. LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt, đo và lấy dấu, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh nối phụ tùng với ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.29401 BB.29402 BB.29403 BB.29404 BB.29405 BB.29406 BB.29407 BB.29408 BB.29409 BB.29410 BB.29421 BB.29422 BB.29423 BB.29424 BB.29425 BB.29426 BB.29427 BB.29428 BB.29429 BB.29430 | Lắp đặt côn nhựa nối bằng phương pháp măng sông Đường kính 15mm Đường kính 20mm Đường kính 25mm Đường kính 32mm Đường kính 40mm Đường kính 50mm Đường kính 60mm Đường kính 76mm Đường kính 90mm Đường kính 110mm Lắp đặt cút nhựa nối bằng phương pháp măng sông Đường kính 15mm Đường kính 20mm Đường kính 25mm Đường kính 32mm Đường kính 40mm Đường kính 50mm Đường kính 60mm Đường kính 76mm Đường kính 90mm Đường kính 110mm | Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái | 12.100 12.336 16.687 25.899 35.888 48.548 87.599 148.977 197.113 347.138 1.725 1.961 2.492 3.650 4.357 5.551 8.111 11.795 16.978 34.280 | 7.427 9.284 11.141 12.998 14.855 16.711 22.282 25.996 29.709 33.423 7.427 9.284 11.141 12.998 14.855 16.711 22.282 25.996 29.709 33.423 |  | 19.527 21.620 27.828 38.897 50.743 65.259 109.881 174.973 226.822 380.561 9.152 11.245 13.633 16.648 19.212 22.262 30.393 37.791 46.687 67.703 |

BB.30000. LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA GÂN XOẮN HDPE BẰNG ỐNG NỐI, CÙM

BB.30100. LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA GÂN XOẮN HDPE 1 LỚP BẰNG ỐNG NỐI

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh, nối ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.30101 BB.30102 BB.30103 BB.30104 BB.30105 BB.30106 BB.30107 BB.30108 BB.30109 BB.30110 BB.30111 BB.30112 BB.30121 BB.30122 BB.30123 BB.30124 BB.30125 BB.30126 BB.30127 BB.30128 BB.30129 BB.30130 BB.30131 BB.30132 | Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp nối bằng ống nối Đường kính 100mm Đường kính 150mm Đường kính 200mm Đường kính 250mm Đường kính 300mm Đường kính 350mm Đường kính 400mm Đường kính 500mm Đường kính 600mm Đường kính 700mm Đường kính 800mm Đường kính 1000mm Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp nối bằng ống nối Đường kính 100mm Đường kính 150mm Đường kính 200mm Đường kính 250mm Đường kính 300mm Đường kính 350mm Đường kính 400mm Đường kính 500mm Đường kính 600mm Đường kính 700mm Đường kính 800mm Đường kính 1000mm | Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái | 66.896 131.560 160.635 276.952 451.601 530.790 609.819 739.852 869.884 999.917 1.240.059 2.777.448 45.900 103.758 137.137 194.194 233.834 306.406 386.987 550.150 623.223 775.375 944.544 2.491.137 | 11.141 14.855 18.568 25.996 33.423 35.280 38.993 53.848 59.419 68.703 74.273 85.414 11.141 14.855 18.568 25.996 33.423 35.280 38.993 53.848 59.419 68.703 74.273 85.414 |  | 78.037 146.415 179.203 302.948 485.024 566.070 648.812 793.700 929.303 1.068.620 1.314.332 2.862.862 57.041 118.613 155.705 220.190 267.257 341.686 425.980 603.998 682.642 844.078 1.018.817 2.576.551 |

BB.30200. LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA GÂN XOẮN HDPE 2 LỚP NỐI BẰNG CÙM

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh, nối ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.30201 BB.30202 BB.30203 BB.30204 BB.30205 BB.30206 BB.30207 BB.30208 BB.30209 BB.30210 BB.30211 BB.30212 BB.30221 BB.30222 BB.30223 BB.30224 BB.30225 BB.30226 BB.30227 BB.30228 BB.30229 BB.30230 BB.30231 BB.30232 | Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối bằng cùm Đường kính 100mm Đường kính 150mm Đường kính 200mm Đường kính 250mm Đường kính 300mm Đường kính 350mm Đường kính 400mm Đường kính 500mm Đường kính 600mm Đường kính 700mm Đường kính 800mm Đường kính 1000mm Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối bằng cùm Đường kính 100mm Đường kính 150mm Đường kính 200mm Đường kính 250mm Đường kính 300mm Đường kính 350mm Đường kính 400mm Đường kính 500mm Đường kính 600mm Đường kính 700mm Đường kính 800mm Đường kính 1000mm | Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái | 202.530 289.978 555.793 967.024 1.326.780 1.835.890 2.148.239 2.482.187 2.990.307 3.555.706 4.203.645 1.953.364 202.530 289.978 555.793 967.024 1.284.068 1.777.175 2.073.727 2.457.978 2.937.254 3.148.900 1.498.863 3.458.335 | 14.855 16.340 20.796 29.709 33.423 37.137 40.850 44.564 63.132 70.560 79.844 89.128 14.855 16.340 20.796 29.709 33.423 37.137 40.850 44.564 63.132 70.560 79.844 89.128 |  | 217.385 306.318 576.589 996.733 1.360.203 1.873.027 2.189.089 2.526.751 3.053.439 3.626.266 4.283.489 2.042.492 217.385 306.318 576.589 996.733 1.317.491 1.814.312 2.114.577 2.502.542 3.000.386 3.219.460 1.578.707 3.547.463 |

BB.30300. LẮP ĐẶT CÔN, CÚT MĂNG SÔNG NHỰA NHÔM

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m. Lau rửa vệ sinh phụ tùng ống. Lắp hoàn chỉnh phụ tùng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.30301 BB.30302 BB.30303 BB.30304 BB.30305 BB.30311 BB.30312 BB.30313 BB.30314 BB.30315 BB.30321 BB.30322 BB.30323 BB.30324 BB.30325 | Lắp đặt côn nhựa nhôm Đường kính 12mm Đường kính 16mm Đường kính 20mm Đường kính 26mm Đường kính 32mm Lắp đặt cút nhựa nhôm Đường kính 12mm Đường kính 16mm Đường kính 20mm Đường kính 26mm Đường kính 32mm Lắp đặt măng sông nhựa nhôm Đường kính 12mm Đường kính 16mm Đường kính 20mm Đường kính 26mm Đường kính 32mm | Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái | 11.197 16.553 19.182 42.843 85.686 10.511 13.984 23.542 25.017 32.487 13.555 13.984 16.653 25.025 32.482 | 20.106 20.106 20.106 24.127 30.159 20.106 20.106 20.106 24.127 30.159 20.106 20.106 20.106 24.127 30.159 |  | 31.303 36.659 39.288 66.970 115.845 30.617 34.090 43.648 49.144 62.646 33.661 34.090 36.759 49.152 62.641 |

Ghi chú: Trường hợp lắp đặt tê có cùng điều kiện và biện pháp thi công thì áp dụng hao phí nhân công có đường kính tương ứng ở bảng mức trên nhân với hệ số 1,5.

BB.30400. LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÁN KEO

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút, đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cưa cắt ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.30401 BB.30402 BB.30403 BB.30404 BB.30405 BB.30406 BB.30407 BB.30408 BB.30409 BB.30410 BB.30411 BB.30412 BB.30413 BB.30414 BB.30415 BB.30416 BB.30417 BB.30418 BB.30419 BB.30421 BB.30422 BB.30423 BB.30424 BB.30425 BB.30426 BB.30427 BB.30428 BB.30429 BB.30430 BB.30431 BB.30432 BB.30433 BB.30434 BB.30435 BB.30436 BB.30437 BB.30438 BB.30439 | Lắp đặt côn nhựa HDPE bằng phương pháp dán keo Đường kính 16mm Đường kính 20mm Đường kính 25mm Đường kính 32mm Đường kính 40mm Đường kính 50mm Đường kính 63mm Đường kính 75mm Đường kính 90mm Đường kính 110mm Đường kính 125mm Đường kính 140mm Đường kính 160mm Đường kính 180mm Đường kính 200mm Đường kính 250mm Đường kính 280mm Đường kính 320mm Đường kính 350mm Lắp đặt cút nhựa HDPE bằng phương pháp dán keo Đường kính 16mm Đường kính 20mm Đường kính 25mm Đường kính 32mm Đường kính 40mm Đường kính 50mm Đường kính 63mm Đường kính 75mm Đường kính 90mm Đường kính 110mm Đường kính 125mm Đường kính 140mm Đường kính 160mm Đường kính 180mm Đường kính 200mm Đường kính 250mm Đường kính 280mm Đường kính 320mm Đường kính 350mm | Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái | 2.920 3.153 4.822 7.930 11.371 20.546 60.781 75.125 121.436 185.370 286.724 388.078 463.023 537.967 787.987 1.762.636 2.737.214 2.753.871 4.295.516 17.711 20.727 23.838 32.600 51.828 67.060 85.305 119.870 125.531 189.119 245.865 311.437 412.608 531.434 661.997 1.076.132 1.379.813 2.171.380 2.821.316 | 5.026 5.630 6.032 6.434 8.042 7.799 8.356 9.284 11.141 12.069 13.369 14.855 17.083 20.425 22.282 24.139 27.852 31.566 33.423 5.026 5.630 6.032 6.434 8.042 7.799 8.356 9.284 11.141 12.069 13.369 14.855 17.083 20.425 22.282 24.139 27.852 31.566 33.423 |  | 7.946 8.783 10.854 14.364 19.413 28.345 69.137 84.409 132.577 197.439 300.093 402.933 480.106 558.392 810.269 1.786.775 2.765.066 2.785.437 4.328.939 22.737 26.357 29.870 39.034 59.870 74.859 93.661 129.154 136.672 201.188 259.234 326.292 429.691 551.859 684.279 1.100.271 1.407.665 2.202.946 2.854.739 |

BB.30500. LẮP ĐẶT MĂNG SÔNG NHỰA HDPE

Thành phần công việc:

Vận chuyển măng sông đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cưa cắt ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.30501 BB.30502 BB.30503 BB.30504 BB.30505 BB.30506 BB.30507 BB.30508 BB.30509 | Lắp đặt măng sông nhựa HDPE Đường kính 16mm Đường kính 20mm Đường kính 25mm Đường kính 32mm Đường kính 40mm Đường kính 50mm Đường kính 63mm Đường kính 75mm Đường kính 90mm | Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái | 14.034 16.703 25.250 32.838 48.606 63.240 83.269 135.562 236.425 | 8.847 11.058 13.270 15.481 16.340 18.383 24.510 28.595 32.680 |  | 22.881 27.761 38.520 48.319 64.946 81.623 107.779 164.157 269.105 |

BB.31000. GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG THÔNG GIÓ

BB.31100. GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT CÔN, CÚT THÔNG GIÓ HỘP GHÉP MÍ NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công côn, cút, hàn côn, cút theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối với ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.31101 BB.31102 BB.31103 BB.31104 BB.31105 BB.31106 BB.31107 BB.31108 BB.31109 BB.31110 BB.31111 BB.31112 BB.31113 BB.31114 BB.31115 | Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí nối bằng phương pháp mặt bích Chu vi côn, cút 0,8m r= α Chu vi côn, cút 1,2m r = α Chu vi côn, cút 1,6m r = α Chu vi côn, cút 2,0m r = α Chu vi côn, cút 2,4m r = α Chu vi côn, cút 2,8m r = α Chu vi côn, cút 3,2m r = α Chu vi côn, cút 3,6m r = α Chu vi côn, cút 4,4m r = α Chu vi côn, cút 4,8m r = α Chu vi côn, cút 5,6m r = α Chu vi côn, cút 6,0m r = α Chu vi côn, cút 6,4m r = α Chu vi côn, cút 7,2m r = α Chu vi côn, cút 8,0m r = α | Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái | 131.162 212.145 308.187 420.317 549.526 708.133 883.576 1.062.164 1.469.072 1.696.639 2.237.528 2.516.007 2.810.811 3.448.408 4.151.309 | 156.825 307.619 506.666 751.957 1.047.512 1.057.565 1.634.602 2.209.627 3.226.981 3.808.039 4.095.551 4.664.546 5.275.762 6.614.808 8.122.743 | 4.971 9.759 16.193 23.796 33.154 44.953 56.651 70.186 103.441 120.987 161.929 185.324 210.557 263.196 321.684 | 292.958 529.523 831.046 1.196.070 1.630.192 1.810.651 2.574.829 3.341.977 4.799.494 5.625.665 6.495.008 7.365.877 8.297.130 10.326.412 12.595.736 |

Ghi chú: α - là bán kính cong của cút, được tính bằng chu vi cút chia cho 8.

BB.31200. GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT CÔN, CÚT THÔNG GIÓ TRÒN GHÉP MÍ NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công côn, cút, hàn côn cút theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối với ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.31201 BB.31202 BB.31203 BB.31204 BB.31205 BB.31206 BB.31207 BB.31208 BB.31209 BB.31210 BB.31211 BB.31212 | Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió tròn ghép mí nối bằng phương pháp mặt bích Đường kính côn, cút: - 109mm - 137mm - 164mm - 191mm - 219mm - 246mm - 273mm - 301mm - 328mm - 383mm - 437mm - 492mm | Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái | 46.215 59.043 72.723 88.563 109.048 128.652 152.148 176.785 201.659 261.085 324.525 398.772 | 58.307 88.466 122.645 160.846 207.090 259.365 313.650 377.989 446.349 599.153 772.063 971.110 | 1.755 2.924 3.802 4.971 6.434 8.188 9.943 12.099 14.037 19.117 24.381 30.815 | 106.277 150.433 199.170 254.380 322.572 396.205 475.741 566.873 662.045 879.355 1.120.969 1.400.697 |

BB.31300. GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT TÊ THÔNG GIÓ HỘP GHÉP MÍ NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công tê, hàn tê theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối với ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.31301 BB.31302 BB.31303 BB.31304 BB.31305 BB.31306 BB.31307 BB.31308 BB.31309 BB.31310 BB.31311 BB.31312 BB.31313 BB.31314 BB.31315 BB.31316 BB.31317 BB.31318 BB.31319 BB.31320 | Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí nối bằng phương pháp mặt bích Chu vi tê 0,8x0,56x0,8m Chu vi tê 1,2x0,69x1,2m Chu vi tê 1,2x1,1x1,2m Chu vi tê 1,6x0,8x1,6m Chu vi tê 1,6x1,13x1,6m Chu vi tê 2x1,26x2m Chu vi tê 2x1,79x2m Chu vi tê 2,4x1,83x2,4m Chu vi tê 2,4x2,19x2,4m Chu vi tê 2,8x2,12x2,8m Chu vi tê 2,8x2,48x2,8m Chu vi tê 3,2x2,53x3,2m Chu vi tê 3,2x2,99x3,2m Chu vi tê 3,6x2,94x3,6m Chu vi tê 3,6x3,29x3,6m Chu vi tê 4x3,35x4m Chu vi tê 4x3,79x4m Chu vi tê 4,4x3,51x4,4m Chu vi tê 4,4x3,98x4,4m Chu vi tê 4,8x3,92x4,8m | Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái | 121.564 171.581 209.728 228.354 258.943 337.176 414.821 480.959 550.293 598.611 677.257 758.374 878.815 937.078 1.037.638 1.135.239 1.284.884 1.272.692 1.434.009 1.502.712 | 114.603 188.995 311.640 277.460 377.989 502.645 770.052 874.602 1.117.882 1.152.062 1.431.533 1.574.284 2.008.569 2.060.845 2.432.802 2.609.733 3.162.642 2.931.426 3.526.557 3.584.864 | 9.174 15.792 26.904 23.980 33.923 46.022 70.771 81.699 104.109 109.189 135.107 150.314 190.487 198.091 231.613 252.083 302.383 285.422 340.217 349.758 | 245.341 376.368 548.272 529.794 670.855 885.843 1.255.644 1.437.260 1.772.284 1.859.862 2.243.897 2.482.972 3.077.871 3.196.014 3.702.053 3.997.055 4.749.909 4.489.540 5.300.783 5.437.334 |

BB.31400. GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT TÊ THÔNG GIÓ TRÒN ĐỀU GHÉP MÍ NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công tê, hàn tê theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối với ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.31401 BB.31402 BB.31403 BB.31404 BB.31405 BB.31406 BB.31407 BB.31408 BB.31409 BB.31410 BB.31411 BB.31412 | Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí nối bằng phương pháp mặt bích Đường kính tê 109mm Đường kính tê 137mm Đường kính tê 164mm Đường kính tê 191mm Đường kính tê 219mm Đường kính tê 246mm Đường kính tê 273mm Đường kính tê 301mm Đường kính tê 328mm Đường kính tê 383mm Đường kính tê 437mm Đường kính tê 492mm | Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái | 52.239 84.770 129.376 212.893 286.535 154.250 183.017 213.677 245.327 319.812 377.506 468.803 | 76.402 156.825 269.418 408.148 579.047 335.767 408.148 492.592 579.047 780.105 1.003.279 1.262.644 | 2.924 5.849 8.589 12.867 18.532 10.528 12.867 15.608 18.532 24.565 31.985 39.772 | 131.565 247.444 407.383 633.908 884.114 500.545 604.032 721.877 842.906 1.124.482 1.412.770 1.771.219 |

BB.31500. GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT BÍCH VUÔNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công bích, hàn bích theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối với ống và phụ tùng.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.31501 BB.31502 BB.31503 BB.31504 BB.31505 BB.31506 BB.31507 BB.31508 BB.31509 BB.31510 BB.31511 BB.31512 BB.31513 BB.31514 BB.31515 | Gia công và lắp bích vuông Chu vi bích 0,8m Chu vi bích 1,2m Chu vi bích 1,6m Chu vi bích 2,0m Chu vi bích 2,4m Chu vi bích 2,8m Chu vi bích 3,2m Chu vi bích 3,6m Chu vi bích 4,0m Chu vi bích 4,4m Chu vi bích 4,8m Chu vi bích 5,6m Chu vi bích 6,4m Chu vi bích 7,2m Chu vi bích 8,0m | Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái | 26.162 39.232 52.283 66.104 79.316 99.223 115.517 129.946 144.416 158.826 189.598 220.859 252.324 284.193 315.658 | 44.233 64.339 86.455 170.899 207.090 241.270 458.412 516.719 573.015 631.322 687.618 802.221 916.824 1.031.428 1.146.031 | 29.645 44.451 59.474 117.962 141.357 164.936 314.482 353.669 392.856 432.227 471.414 550.189 628.563 707.120 785.895 | 100.040 148.022 198.212 354.965 427.763 505.429 888.411 1.000.334 1.110.287 1.222.375 1.348.630 1.573.269 1.797.711 2.022.741 2.247.584 |

BB.31600. GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT BÍCH TRÒN

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công bích, hàn bích theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối với ống và phụ tùng.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.31601 BB.31602 BB.31603 BB.31604 BB.31605 BB.31606 BB.31607 BB.31608 BB.31609 BB.31610 BB.31611 BB.31612 | Gia công và lắp bích tròn Đường kính bích 109mm Đường kính bích 137mm Đường kính bích 164mm Đường kính bích 191mm Đường kính bích 219mm Đường kính bích 246mm Đường kính bích 273mm Đường kính bích 301mm Đường kính bích 328mm Đường kính bích 383mm Đường kính bích 437mm Đường kính bích 492mm | Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái | 13.903 18.076 22.058 26.170 30.344 34.325 38.499 40.285 44.247 52.402 60.536 66.305 | 18.095 24.127 28.148 32.169 38.201 42.222 46.243 50.265 56.296 64.339 74.391 84.444 | 12.684 15.792 19.117 22.225 25.551 28.659 31.985 35.093 38.017 44.451 50.885 57.318 | 44.682 57.995 69.323 80.564 94.096 105.206 116.727 125.643 138.560 161.192 185.812 208.067 |

BB.31700. GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT CÔN, CÚT THÔNG GIÓ HỘP GHÉP MÍ DÁN KEO, NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công côn, cút theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt, nối với ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.31701 BB.31702 BB.31703 BB.31704 BB.31705 BB.31706 BB.31707 BB.31708 BB.31709 BB.31710 BB.31711 BB.31712 BB.31713 BB.31714 BB.31715 | Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích Chu vi côn, cút 0,8m r = α Chu vi côn, cút 1,2m r = α Chu vi côn, cút 1,6m r = α Chu vi côn, cút 2,0m r = α Chu vi côn, cút 2,4m r = α Chu vi côn, cút 2,8m r = α Chu vi côn, cút 3,2m r = α Chu vi côn, cút 3,6m r = α Chu vi côn, cút 4,0m r = α Chu vi côn, cút 4,4m r = α Chu vi côn, cút 4,8m r = α Chu vi côn, cút 5,6m r = α Chu vi côn, cút 6,4m r = α Chu vi côn, cút 7,2m r = α Chu vi côn, cút 8,0m r = α | Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái | 123.955 204.938 300.980 413.110 542.319 687.101 853.007 1.029.688 1.223.448 1.432.782 1.657.689 2.157.233 2.721.329 3.349.739 4.043.453 | 140.741 277.460 454.391 673.544 938.941 1.246.560 1.596.401 1.986.453 2.424.759 2.903.278 3.080.209 3.309.415 4.751.001 5.963.380 7.312.479 | 5.849 8.773 14.622 23.395 32.168 43.866 55.564 70.186 86.454 104.342 119.900 160.842 210.557 263.196 321.684 | 270.545 491.171 769.993 1.110.049 1.513.428 1.977.527 2.504.972 3.086.327 3.734.661 4.440.402 4.857.798 5.627.490 7.682.887 9.576.315 11.677.616 |

Ghi chú: α - là bán kính cong của cút, được tính bằng chu vi cút chia cho 8.

BB.31800. GIA CÔNG VÀ LẮP TÊ THÔNG GIÓ HỘP GHÉP MÍ DÁN KEO NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công tê theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt, nối với ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.31801 BB.31802 BB.31803 BB.31804 BB.31805 BB.31806 BB.31807 BB.31808 BB.31809 BB.31810 BB.31811 BB.31812 BB.31813 BB.31814 BB.31815 BB.31816 BB.31817 BB.31818 BB.31819 BB.31820 BB.31821 BB.31822 BB.31823 BB.31824 BB.31825 | Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích Chu vi tê 0,8x0,57x0,8m Chu vi tê 1,2x0,69x1,2m Chu vi tê 1,2x1,1x1,2m Chu vi tê 1,6x0,8x1,6m Chu vi tê 1,6x1,13x1,6m Chu vi tê 2,0x1,26x2,0m Chu vi tê 2,0x1,79x2,0m Chu vi tê 2,4x1,83x2,4m Chu vi tê 2,4x2,3x2,4m Chu vi tê 2,8x2,12x2,8m Chu vi tê 2,8x2,48x2,8m Chu vi tê 3,2x2,53x3,2m Chu vi tê 3,2x3,0x3,2m Chu vi tê 3,6x2,94x3,6m Chu vi tê 3,6x2,29x3,6m Chu vi tê 4,0x3,35x4,0m Chu vi tê 4,0x3,49x4,0m Chu vi tê 4,4x3,51x4,4m Chu vi tê 4,4x3,98x4,4m Chu vi tê 4,8x3,92x4,8m Chu vi tê 4,8x4,38x4,8m Chu vi tê 5,6x4,96x5,6m Chu vi tê 6,4x5,77x6,4m Chu vi tê 7,2x6,79x7,2m Chu vi tê 8,0x7,59x8,0m | Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái | 105.958 155.976 194.122 212.748 243.338 312.513 389.681 453.874 546.516 569.619 661.652 742.769 863.209 921.473 1.021.517 1.145.828 1.296.144 1.285.296 1.447.956 1.518.002 1.695.007 2.142.708 2.756.835 3.580.422 4.363.989 | 114.603 188.995 311.640 277.460 377.989 502.645 764.020 874.602 1.202.327 1.152.062 1.431.533 1.574.284 2.008.569 2.060.845 2.432.802 2.609.733 3.162.642 2.931.426 3.526.557 3.584.864 4.236.292 4.915.868 5.820.629 7.879.463 9.791.525 | 9.174 15.792 26.904 23.980 33.923 46.022 70.771 81.699 111.712 109.189 135.107 150.314 190.487 198.091 231.613 252.083 302.383 285.422 340.217 349.758 409.817 532.826 711.616 961.543 1.197.066 | 229.735 360.763 532.666 514.188 655.250 861.180 1.224.472 1.410.175 1.860.555 1.830.870 2.228.292 2.467.367 3.062.265 3.180.409 3.685.932 4.007.644 4.761.169 4.502.144 5.314.730 5.452.624 6.341.116 7.591.402 9.289.080 12.421.428 15.352.580 |

BB.31900. GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT TÊ THÔNG GIÓ TRÒN ĐỀU GHÉP MÍ DÁN KEO, NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công tê theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt, nối với ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.31901 BB.31902 BB.31903 BB.31904 BB.31905 BB.31906 BB.31907 BB.31908 BB.31909 BB.31910 BB.31911 BB.31912 | Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán keo,nối bằng phương pháp mặt bích Đường kính tê 109mm Đường kính tê 137mm Đường kính tê 164mm Đường kính tê 191mm Đường kính tê 219mm Đường kính tê 246mm Đường kính tê 273mm Đường kính tê 301mm Đường kính tê 328mm Đường kính tê 383mm Đường kính tê 437mm Đường kính tê 492mm | Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái | 45.032 60.871 77.563 97.167 122.169 147.044 175.810 205.955 238.121 312.605 387.974 481.796 | 60.317 92.487 126.667 166.878 215.132 269.418 325.714 394.074 462.433 623.280 802.221 1.009.311 | 2.924 2.924 5.849 5.849 8.773 11.698 11.698 14.622 17.546 23.395 32.168 40.942 | 108.273 156.282 210.079 269.894 346.074 428.160 513.222 614.651 718.100 959.280 1.222.363 1.532.049 |

BB.32000. GIA CÔNG, LẮP ĐẶT THANH TĂNG CƯỜNG VÀ GIÁ ĐỠ ỐNG CHO HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ; CỬA CÁC LOẠI.

BB.32100. GIA CÔNG, LẮP ĐẶT THANH TĂNG CƯỜNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến nơi gia công cự ly 100m, đo lấy dấu, chặt nắn sắt góc, cạo rỉ, sơn, hàn thành phẩm. Lắp đặt thanh tăng cường.

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.32101 | Gia công và lắp đặt thanh tăng cường Thanh tăng cường | Tấn | 12.292.392 | 10.676.773 | 154.000 | 23.123.165 |

BB.32200. GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT GIÁ ĐỠ ỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến nơi gia công cự ly 100m, đo lấy dấu, chặt nắn sắt góc, cạo rỉ, sơn, hàn thành phẩm. Lắp đặt giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.32201 | Gia công và lắp đặt giá đỡ ống điều hòa không khí Giá đỡ ống | Tấn | 12.344.155 | 12.125.100 | 770.000 | 25.239.255 |

BB.32300. LẮP ĐẶT CỬA LƯỚI

Thành phần công việc:

Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cửa

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.32301 BB.32302 BB.32303 BB.32304 BB.32305 BB.32306 BB.32307 BB.32308 BB.32309 BB.32310 BB.32311 BB.32312 BB.32313 BB.32314 | Lắp đặt cửa lưới Kích thước cửa 250x200mm 500x300mm 500x400mm 500x500mm 600x600mm 1000x400mm 1000x600mm 1300x1200mm 1250x300mm 1500x200mm 1500x500mm 1600x1500mm 2000x200mm 3000x250mm | Cửa Cửa Cửa Cửa Cửa Cửa Cửa Cửa Cửa Cửa Cửa Cửa Cửa Cửa | 12.500 31.000 38.000 46.500 66.000 75.700 96.000 222.000 64.000 56.000 111.000 316.000 67.500 124.000 | 37.137 64.989 76.130 87.271 108.571 124.656 146.772 229.206 138.730 150.794 178.942 289.524 201.058 297.566 | 1.814 3.265 3.809 4.535 5.079 5.805 7.075 11.066 6.531 7.075 8.345 13.787 9.796 14.331 | 51.451 99.254 117.939 138.306 179.650 206.161 249.847 462.272 209.261 213.869 298.287 619.311 278.354 435.897 |

BB.32400. LẮP ĐẶT CỬA GIÓ ĐƠN

Thành phần công việc:

Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.32401 BB.32402 BB.32403 BB.32404 BB.32405 BB.32406 | Lắp đặt cửa gió đơn Kích thước cửa 150x150mm 200x200mm 100x200mm 200x300mm 200x400mm 200x600mm | Cái Cái Cái Cái Cái Cái | 40.980 70.600 36.980 103.600 137.800 205.000 | 16.711 18.568 16.711 20.425 27.852 35.280 | 13.061 17.415 13.061 2.612 3.265 4.535 | 70.752 106.583 66.752 126.637 168.917 244.815 |

BB.32500. LẮP ĐẶT CỬA GIÓ KÉP

Thành phần công việc:

Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.32501 BB.32502 BB.32503 BB.32504 BB.32505 BB.32506 | Lắp đặt cửa gió kép Kích thước cửa 200x450mm 200x750mm 200x950mm 200x1200mm 200x400mm 200x850mm | Cái Cái Cái Cái Cái Cái | 190.500 315.300 398.500 502.600 137.800 356.900 | 38.993 44.564 53.848 66.846 31.566 46.421 | 5.079 7.982 10.340 13.061 5.079 8.345 | 234.572 367.846 462.688 582.507 174.445 411.666 |

BB.32600. LẮP ĐẶT CỬA PHÂN PHỐI KHÍ

Thành phần công việc:

Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.32601 | Lắp đặt cửa phân phối khí Lắp đặt cửa phân phối khí | Cái | 398.000 | 232.104 |  | 630.104 |

BB.33000. LẮP ĐẶT BU, BE CÁC LOẠI

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt, lau chùi, lắp theo yêu cầu kỹ thuật.

BB.33100. LẮP ĐẶT BU

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.33101 BB.33102 BB.33103 BB.33104 BB.33105 BB.33106 BB.33107 BB.33108 BB.33109 BB.33110 BB.33111 BB.33112 BB.33113 BB.33114 BB.33115 BB.33116 BB.33117 BB.33118 BB.33119 BB.33120 BB.33121 BB.33122 BB.33123 BB.33124 BB.33125 BB.33126 BB.33127 BB.33128 BB.33129 | Lắp đặt BU Đường kính BU 50mm Đường kính BU 60mm Đường kính BU 70mm Đường kính BU 80mm Đường kính BU 90mm Đường kính BU 100mm Đường kính BU 110mm Đường kính BU 125mm Đường kính BU 150mm Đường kính BU 160mm Đường kính BU 170mm Đường kính BU 180mm Đường kính BU 200mm Đường kính BU 250mm Đường kính BU 300mm Đường kính BU 350mm Đường kính BU 400mm Đường kính BU 500mm Đường kính BU 600mm Đường kính BU 700mm Đường kính BU 800mm Đường kính BU 900mm Đường kính BU 1000mm Đường kính BU 1100mm Đường kính BU 1200mm Đường kính BU 1400mm Đường kính BU 1600mm Đường kính BU 1800mm Đường kính BU 2000mm | Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái | 23.982 65.137 74.337 541.134 541.534 923.842 924.242 1.418.242 1.530.803 1.531.153 1.762.676 1.763.176 1.763.676 2.359.736 4.851.985 5.893.589 7.545.755 9.570.957 10.322.032 10.977.098 11.136.114 11.201.620 11.311.131 11.377.138 11.719.572 12.948.295 16.575.157 19.012.801 21.441.044 | 29.709 33.423 38.993 42.707 46.421 50.134 53.848 59.419 63.132 64.989 68.703 72.416 79.844 102.126 64.061 74.830 85.414 103.982 136.719 164.868 188.995 227.196 261.375 323.703 349.841 434.285 548.888 603.174 683.597 | 9.681 12.101 13.311 13.311 16.941 16.941 16.941 16.941 16.941 16.941 19.361 19.361 19.361 19.361 19.361 | 53.691 98.560 113.330 583.841 587.955 973.976 978.090 1.477.661 1.593.935 1.596.142 1.831.379 1.835.592 1.843.520 2.461.862 4.925.727 5.980.520 7.644.480 9.688.250 10.475.692 11.158.907 11.342.050 11.445.757 11.589.447 11.717.782 12.088.774 13.401.941 17.143.406 19.635.336 22.144.002 |

BB.33200. LẮP ĐẶT BE

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.33201 BB.33202 BB.33203 BB.33204 BB.33205 BB.33206 BB.33207 BB.33208 BB.33209 BB.33210 BB.33211 BB.33212 BB.33213 BB.33214 BB.33215 BB.33216 BB.33217 BB.33218 BB.33219 BB.33220 BB.33221 BB.33222 BB.33223 BB.33224 BB.33225 BB.33226 BB.33227 BB.33228 BB.33229 BB.33230 | Lắp đặt BE Đường kính BE 50mm Đường kính BE 60mm Đường kính BE 70mm Đường kính BE 80mm Đường kính BE 90mm Đường kính BE 100mm Đường kính BE 110mm Đường kính BE 125mm Đường kính BE 150mm Đường kính BE 160mm Đường kính BE 170mm Đường kính BE 180mm Đường kính BE 200mm Đường kính BE 250mm Đường kính BE 300mm Đường kính BE 350mm Đường kính BE 400mm Đường kính BE 500mm Đường kính BE 600mm Đường kính BE 700mm Đường kính BE 800mm Đường kính BE 900mm Đường kính BE 1000mm Đường kính BE 1100mm Đường kính BE 1200mm Đường kính BE 1400mm Đường kính BE1500mm Đường kính BE 1600mm Đường kính BE1800mm Đường kính BE 2000mm | Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái | 160.876 172.832 184.488 23.302 217.002 247.424 276.384 318.157 395.585 59.815 463.780 497.545 564.841 1.251.514 1.612.171 2.183.902 2.411.591 3.391.014 4.554.150 5.636.737 6.714.267 7.789.768 8.862.328 9.935.158 10.998.688 13.169.452 13.203.755 15.331.513 17.493.274 19.656.237 | 20.425 24.139 27.852 29.709 33.423 35.280 37.137 40.850 44.564 46.421 48.278 50.134 55.705 72.416 44.564 51.991 64.989 79.844 104.550 120.635 144.762 172.910 201.058 225.185 269.418 341.799 371.957 422.222 462.433 526.772 | 9.681 12.101 13.311 13.311 16.941 16.941 16.941 16.941 16.941 16.941 16.941 19.361 19.361 19.361 19.361 19.361 | 181.301 196.971 212.340 53.011 250.425 282.704 313.521 359.007 440.149 106.236 512.058 547.679 620.546 1.323.930 1.666.416 2.247.994 2.489.891 3.484.169 4.675.641 5.774.313 6.875.970 7.979.619 9.080.327 10.177.284 11.285.047 13.530.612 13.595.073 15.773.096 17.975.068 20.202.370 |

BB.33300. LẮP ĐẶT MỐI NỐI MỀM

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi, lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.33301 BB.33302 BB.33303 BB.33304 BB.33305 BB.33306 BB.33307 BB.33308 BB.33309 BB.33310 BB.33311 BB.33312 BB.33313 BB.33314 BB.33315 BB.33316 BB.33317 BB.33318 BB.33319 BB.33320 BB.33321 BB.33322 BB.33323 BB.33324 BB.33325 BB.33326 | Lắp đặt mối nối mềm ĐK mối nối mềm: - d≤50mm - 80mm - 100mm - 150mm - 200mm - 250mm - 300mm - 350mm - 400mm - 500mm - 600mm - 700mm - 800mm - 900mm - 1100mm - 1200mm - 1250mm - 1300mm - 1350mm - 1400mm - 1500mm - 1600mm - 1700mm - 1800mm - 1900mm - 2000mm | Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái | 60.858 74.111 117.718 148.222 178.726 236.529 267.032 325.540 356.043 445.054 566.068 667.079 728.087 829.099 1.183.137 1.244.145 1.274.649 1.305.154 1.335.658 1.415.642 1.466.172 1.595.186 1.690.197 1.785.209 1.880.220 2.036.239 | 48.278 70.560 85.414 102.126 129.978 148.546 135.549 163.401 183.826 217.249 281.481 315.661 361.904 386.031 472.486 516.719 536.825 558.941 581.058 601.163 645.396 687.618 729.841 774.073 816.295 860.528 | 16.941 16.941 21.781 21.781 26.622 26.622 33.882 33.882 33.882 38.722 38.722 38.722 38.722 38.722 43.563 43.563 48.403 48.403 48.403 48.403 | 109.136 144.671 203.132 250.348 308.704 385.075 419.522 505.882 561.650 684.084 874.171 1.009.362 1.123.873 1.249.012 1.689.505 1.799.586 1.850.196 1.902.817 1.955.438 2.055.527 2.155.131 2.326.367 2.468.441 2.607.685 2.744.918 2.945.170 |

BB.33400. LẮP ĐẶT MỐI NỐI LIÊN KẾT TRÊN TUYẾN DẪN XĂNG DẦU

Thành phần công việc:

Bốc dỡ và vận chuyển vật liệu, di chuyển vật liệu trong phạm vi 500m, cắt ống, tẩy vát mép, hàn mặt bích, cạo rỉ, sơn lót, bọc mối nối theo tiêu chuẩn.

Đơn vị tính: đồng/mối

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.33401 BB.33402 BB.33403 BB.33404 BB.33405 BB.33406 | Lắp đặt mối nối liên kết trên tuyến dẫn xăng dầu ĐK mối nối 57x3,5mm ĐK mối nối 67-89x4mm ĐK mối nối 108x4mm ĐK mối nối 159x5mm ĐK mối nối 219x7mm ĐK mối nối 273x8mm | Mối Mối Mối Mối Mối Mối | 2.176 5.765 7.008 15.829 33.059 46.965 | 118.624 160.846 193.016 241.270 289.524 321.693 | 3.142 12.566 15.708 34.558 338.662 376.361 | 123.942 179.177 215.732 291.657 661.245 745.019 |

Ghi chú:

- Trường hợp phải bảo ôn 1, 2 hoặc 3 lớp thì vật liệu lấy theo đơn giá của bảo ôn tuyến ống chính nhân tỷ lệ thuận tùy theo chiều dài của mối nối liên kết, riêng nhân công của từng lớp thì được nhân với hệ số 1,1.

- Nếu liên kết mối nối có xăng dầu cũ trong địa bàn kho chứa xăng dầu công tác vệ sinh môi trường và phòng cứu hỏa, trị số nhân công được tính với hệ số 5 (xe cứu hỏa và nhân công cứu hỏa sẽ lập dự toán riêng).

- Trường hợp phải di chuyển máy >500m và <1000m thì hao phí máy nhân với hệ số 1,3. Nếu di chuyển >1000m thì hao phí máy nhân với 1,5.

BB.33500. LẮP ĐAI KHỞI THỦY

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đóng mở nước, khoan ống, cạo chải, lau chùi, lắp chỉnh, bắt bu lông.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.33501 BB.33502 BB.33503 BB.33504 BB.33505 BB.33506 BB.33507 BB.33508 BB.33509 BB.33510 BB.33511 BB.33512 BB.33513 BB.33514 BB.33515 | Lắp đặt đai khởi thủy Đường kính ống 60mm Đường kính ống 80mm Đường kính ống 100mm Đường kính ống 125mm Đường kính ống 150mm Đường kính ống 200mm Đường kính ống 250mm Đường kính ống 300mm Đường kính ống 350mm Đường kính ống 400mm Đường kính ống 450mm Đường kính ống 500mm Đường kính ống 600mm Đường kính ống 700mm Đường kính ống 800mm | Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái | 115.364 119.364 120.364 127.365 146.015 200.020 344.034 717.572 1.010.101 1.183.118 1.347.135 1.461.146 1.625.163 1.843.184 2.061.206 | 22.282 31.566 37.137 42.707 46.421 61.275 89.128 102.126 111.410 137.405 144.833 170.828 221.164 245.291 279.471 |  | 137.646 150.930 157.501 170.072 192.436 261.295 433.162 819.698 1.121.511 1.320.523 1.491.968 1.631.974 1.846.327 2.088.475 2.340.677 |

BB.34000. LẮP ĐẶT TRỤ VÀ HỌNG CỨU HỎA

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cạo chải, lau chùi, bắt bu lông, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.

BB.34100. LẮP ĐẶT TRỤ CỨU HỎA

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.34101 BB.34102 | Lắp đặt trụ cứu hỏa Đường kính 100mm Đường kính 150mm | Cái Cái | 2.352.350 2.695.056 | 83.557 94.698 |  | 2.435.907 2.789.754 |

BB.34200. LẮP ĐẶT HỌNG CỨU HỎA

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.34201 BB.34202 | Lắp đặt họng cứu hỏa Đường kính 80mm Đường kính 100mm | Cái Cái | 1.229.228 1.426.625 | 64.989 76.130 |  | 1.294.217 1.502.755 |

Ghi chú: Đơn giá công tác họng cứu hỏa và trụ cứu hỏa được tính từ khuỷu đến miệng lấy nước.

BB.35100. LẮP ĐẶT ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu, thiết bị đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, bảo dưỡng kiểm tra đồng hồ, ren đầu ống, lắp đồng hồ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.35101 BB.35102 BB.35103 BB.35104 BB.35105 BB.35106 BB.35107 | Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng Quy cách đồng hồ - 50mm - 100mm - 200mm - 300mm - 400mm - 500mm - 600mm | Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái | 508.903 1.002.804 2.465.951 3.957.896 4.937.494 5.919.092 7.389.739 | 132.698 168.889 199.047 213.121 273.439 325.714 367.936 |  | 641.601 1.171.693 2.664.998 4.171.017 5.210.933 6.244.806 7.757.675 |

BB.35200. LẮP ĐẶT ĐỒNG HỒ ĐO ÁP LỰC

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu, thiết bị đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, uốn ống ổn áp và ren, khoan lỗ gắn ống ổn áp, lắp van, kiểm tra, chạy thử.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.35201 | Lắp đặt đồng hồ đo áp lực Đồng hồ đo áp lực | Cái | 200.020 | 170.899 |  | 370.919 |

BB.36100. LẮP ĐẶT VAN MẶT BÍCH

Thành phần công việc:

Vận chuyển van đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi, cạo rỉ, cắt gioăng, lắp chỉnh, bắt bu lông.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.36101 BB.36102 BB.36103 BB.36104 BB.36105 BB.36106 BB.36107 BB.36108 BB.36109 BB.36110 BB.36111 BB.36112 BB.36113 BB.36114 BB.36115 BB.36116 BB.36117 BB.36118 BB.36119 BB.36120 BB.36121 BB.36122 | Lắp đặt van mặt bích, đường kính van: - 40mm - 50mm - 80mm - 100mm - 150mm - 200mm - 250mm - 300mm - 350mm - 400mm - 500mm - 600mm - 700mm - 800mm - 1000mm - 1200mm - 1500mm - 1800mm - 2000mm - 2200mm - 2400mm - 2500mm | Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái | 193.879 199.684 343.467 823.902 1.285.833 1.994.903 2.937.350 3.804.128 5.749.295 11.906.723 16.188.751 26.808.813 32.162.848 32.956.295 33.238.324 33.307.330 33.398.340 33.551.855 33.777.377 33.870.887 33.964.396 34.057.905 | 70.370 82.434 100.529 120.635 152.804 193.016 219.153 162.857 197.037 221.164 261.375 339.748 381.394 438.384 484.414 580.859 727.717 872.384 881.152 968.829 1.056.505 1.146.374 | 16.941 16.941 21.781 21.781 26.622 26.622 33.882 33.882 38.722 43.563 48.403 48.403 52.033 52.033 52.033 | 264.249 282.118 443.996 944.537 1.438.637 2.187.919 3.156.503 3.983.926 5.963.273 12.149.668 16.471.907 27.175.183 32.570.864 33.428.561 33.756.620 33.926.911 34.169.620 34.472.642 34.706.932 34.891.749 35.072.934 35.256.312 |

BB.36200. LẮP ĐẶT VAN XẢ KHÍ

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, chải rỉ, lau chùi, cắt gioăng lắp van theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.36201 BB.36202 BB.36203 BB.36204 BB.36205 BB.36206 BB.36207 BB.36208 BB.36209 | Lắp đặt van xả khí, đường kính van: - 25mm - 32mm - 40mm - 50mm - 76mm - 89mm - 100mm - 150mm - 200mm | Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái | 112.600 199.680 254.425 318.692 351.187 1.403.294 2.358.940 3.825.086 5.178.222 | 28.148 36.190 46.243 52.275 66.349 70.370 76.402 114.603 152.804 |  | 140.748 235.870 300.668 370.967 417.536 1.473.664 2.435.342 3.939.689 5.331.026 |

BB.36300. LẮP ĐẶT VAN PHAO ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ LỌC

Thành phần công việc:

Vận chuyển đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi cạo rỉ van, cắt gioăng, lắp mặt bích bắt bu lông.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.36301 BB.36302 BB.36303 BB.36304 BB.36305 | Lắp đặt van phao điều chỉnh tốc độ lọc Đường kính van 250mm Đường kính van 300mm Đường kính van 350mm Đường kính van 400mm Đường kính van 500mm | Cái Cái Cái Cái Cái | 3.338.666 4.430.175 6.583.190 8.708.703 10.867.219 | 291.534 341.799 402.116 412.169 488.571 |  | 3.630.200 4.771.974 6.985.306 9.120.872 11.355.790 |

Ghi chú: Chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công gia công, lắp giá đỡ puli, xà puli được tính riêng theo yêu cầu kỹ thuật;

BB.36400. LẮP ĐẶT VAN ĐÁY

Thành phần công việc:

Vận chuyển đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cẩu thiết bị lên sàn công tác, khoan lỗ bu lông vào sàn bê tông, lau chùi, cạo rỉ, kiểm tra, lắp đặt và căn chỉnh van theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.36401 BB.36402 BB.36403 BB.36404 BB.36405 | Lắp đặt van đáy Đường kính van 400mm Đường kính van 500mm Đường kính van 600mm Đường kính van 700mm Đường kính van 800mm | Cái Cái Cái Cái Cái | 15.236.558 20.147.080 33.675.407 39.127.042 46.702.300 | 392.063 470.476 524.761 599.153 687.618 | 31.116 31.116 31.116 31.116 31.116 | 15.659.737 20.648.672 34.231.284 39.757.311 47.421.034 |

BB.36200. LẮP ĐẶT VAN ĐIỆN

Thành phần công việc:

Vận chuyển đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, kiểm tra, lau chùi, cạo rỉ van, lắp đặt và hiệu chỉnh van theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.36501 BB.36502 BB.36503 BB.36504 BB.36505 BB.36506 BB.36507 BB.36508 BB.36509 BB.36510 BB.36511 BB.36512 BB.36513 | Lắp đặt van điện Đường kính van 400mm Đường kính van 500mm Đường kính van 600mm Đường kính van 700mm Đường kính van 800mm Đường kính van 900mm Đường kính van 1000mm Đường kính van 1200mm Đường kính van 1400mm Đường kính van 1500mm Đường kính van 1800mm Đường kính van 2000mm Đường kính van 2500mm | Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái | 175.018 223.522 234.023 286.029 300.530 356.536 374.037 455.546 544.554 572.057 745.075 857.086 1.149.115 | 579.078 702.488 773.686 882.856 1.015.760 787.926 944.561 1.181.888 1.416.842 1.431.082 1.573.478 1.715.874 1.863.017 | 31.116 31.116 31.116 31.116 31.116 31.116 31.116 31.116 31.116 31.116 31.116 31.116 31.116 | 785.212 957.126 1.038.825 1.200.001 1.347.406 1.175.578 1.349.714 1.668.550 1.992.512 2.034.255 2.349.669 2.604.076 3.043.248 |

BB.36600. LẮP ĐẶT VAN REN

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cưa cắt ống, ren ống, lau chùi, lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.36601 BB.36602 BB.36603 BB.36604 BB.36605 BB.36606 BB.36607 BB.36608 BB.36609 BB.36610 BB.36611 BB.36612 | Lắp đặt van ren Đường kính van 25mm Đường kính van 32mm Đường kính van 40mm Đường kính van 50mm Đường kính van 67mm Đường kính van 76mm Đường kính van 89mm Đường kính van 100mm Đường kính van 110mm Đường kính van 150mm Đường kính van 200mm Đường kính van 250mm | Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái | 63.446 83.626 111.352 157.351 312.812 413.422 541.428 669.343 690.949 803.120 1.260.269 1.422.120 | 20.106 28.148 34.180 42.222 50.265 62.328 68.360 74.391 82.434 94.497 126.667 158.836 |  | 83.552 111.774 145.532 199.573 363.077 475.750 609.788 743.734 773.383 897.617 1.386.936 1.580.956 |

BB.36700. LẮP ĐẶT VAN DẪN XĂNG DẦU NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, lắp ống lồng, lau chùi, cạo rỉ vạn, cắt ống, tẩy mép ống, sơn lót, cắt gioăng, bắt bu lông, bảo dưỡng van.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.36701 BB.36702 BB.36703 BB.36704 BB.36705 BB.36706 BB.36707 BB.36708 | Lắp đặt van dẫn xăng dầu nối bằng phương pháp mặt bích, đường kính van: - DY50 PY10 - DY80 PY16 - DY100 PY16 - DY100 PY25 - DY150 PY16 - DY150 PY64 - DY200 PY25 PY16 - DY250 PY25 PY16 | Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái | 4.615.807 5.712.869 7.346.560 7.429.434 9.627.896 9.707.840 11.860.847 11.886.278 | 110.120 138.599 170.875 246.820 279.097 279.097 379.723 455.668 | 35.048 35.048 40.439 40.439 80.879 299.464 385.735 404.607 | 4.760.975 5.886.516 7.557.874 7.716.693 9.987.872 10.286.401 12.626.305 12.746.553 |

BB.37000. LẮP ĐẶT BÍCH THÉP

Thành phần công việc:

Vận chuyển bích đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, hàn mặt bích đầu ống, cắt gioăng, lắp mặt bích bắt bu lông.

Đơn vị tính: đồng/cặp bích

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.37101 BB.37102 BB.37103 BB.37104 BB.37105 BB.37106 BB.37107 BB.37108 BB.37109 BB.37110 BB.37111 BB.37112 BB.37113 BB.37114 BB.37115 BB.37116 BB.37117 BB.37118 BB.37119 BB.37120 BB.37121 BB.37122 | Lắp đặt bích thép, đường kính ống: - 40mm - 50mm - 80mm - 100mm - 150mm - 200mm - 250mm - 300mm - 350mm - 400mm - 500mm - 600mm - 700mm - 800mm - 1000mm - 1200mm - 1500mm - 1800mm - 2000mm - 2200mm - 2400mm - 2500mm | Cặp bích Cặp bích Cặp bích Cặp bích Cặp bích Cặp bích Cặp bích Cặp bích Cặp bích Cặp bích Cặp bích Cặp bích Cặp bích Cặp bích Cặp bích Cặp bích Cặp bích Cặp bích Cặp bích Cặp bích Cặp bích Cặp bích | 150.410 213.821 298.807 365.945 502.592 949.807 994.096 1.702.789 2.376.163 3.334.473 5.273.121 6.561.545 7.566.000 9.178.876 11.155.823 12.481.706 13.217.684 14.292.666 15.629.879 16.654.011 17.678.143 19.943.714 | 51.991 55.705 70.560 83.557 100.269 128.121 150.403 154.117 170.828 202.394 228.390 283.492 319.682 371.957 458.412 522.751 653.439 705.714 784.126 862.539 940.951 979.152 | 12.936 12.936 19.404 29.106 42.042 54.978 103.488 166.937 221.915 259.491 317.703 379.149 440.595 498.807 621.699 742.567 923.671 1.105.985 1.225.643 1.348.535 1.468.193 1.532.873 | 215.337 282.462 388.771 478.608 644.903 1.132.906 1.247.987 2.023.843 2.768.906 3.796.358 5.819.214 7.224.186 8.326.277 10.049.640 12.235.934 13.747.024 14.794.794 16.104.365 17.639.648 18.865.085 20.087.287 22.455.739 |

BB.38100. LẮP NÚT BỊT NHỰA NỐI MĂNG SÔNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, lau chùi, cưa cắt ống, lắp nút bịt đầu ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.38101 BB.38102 BB.38103 BB.38104 BB.38105 BB.38106 BB.38107 BB.38108 BB.38109 BB.38110 BB.38111 BB.38112 BB.38113 BB.38114 | Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, đường kính nút bịt: Đường kính nút bịt 15mm Đường kính nút bịt 20mm Đường kính nút bịt 25mm Đường kính nút bịt 32mm Đường kính nút bịt 40mm Đường kính nút bịt 50mm Đường kính nút bịt 60mm Đường kính nút bịt 76mm Đường kính nút bịt 90mm Đường kính nút bịt 100mm Đường kính nút bịt 110mm Đường kính nút bịt 150mm Đường kính nút bịt 200mm Đường kính nút bịt 250mm | Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái | 1.424 1.563 2.045 3.324 4.331 4.720 5.109 5.497 6.276 7.183 12.284 8.542 10.136 12.263 | 5.199 5.756 6.685 7.427 9.284 10.213 11.141 12.998 14.855 18.568 20.425 25.996 35.280 44.564 |  | 6.623 7.319 8.730 10.751 13.615 14.933 16.250 18.495 21.131 25.751 32.709 34.538 45.416 56.827 |

BB.38200. LẮP ĐẶT NÚT BỊT ĐẦU ỐNG THÉP TRÁNG KẼM

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, cạo chải rỉ, lau chùi, cưa, cắt ren, lắp nút bịt đầu ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.38201 BB.38202 BB.38203 BB.38204 BB.38205 BB.38206 BB.38207 BB.38208 BB.38209 BB.38210 BB.38211 BB.38212 BB.38213 BB.38214 | Lắp nút bịt đầu ống thép tráng kẽm Đường kính nút bịt 15mm Đường kính nút bịt 20mm Đường kính nút bịt 25mm Đường kính nút bịt 30mm Đường kính nút bịt 40mm Đường kính nút bịt 50mm Đường kính nút bịt 65mm Đường kính nút bịt 76mm Đường kính nút bịt 90mm Đường kính nút bịt 100mm Đường kính nút bịt 110mm Đường kính nút bịt 150mm Đường kính nút bịt 200mm Đường kính nút bịt 250mm | Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái | 6.728 9.910 16.563 22.096 32.367 52.551 58.496 64.827 15.139 118.037 37.844 46.179 54.511 71.847 | 7.427 9.284 14.855 16.711 20.425 22.282 24.139 25.996 27.852 31.566 35.280 44.564 50.134 63.132 |  | 14.155 19.194 31.418 38.807 52.792 74.833 82.635 90.823 42.991 149.603 73.124 90.743 104.645 134.979 |

BB.39000. CẮT ỐNG THÉP, ỐNG NHỰA

BB.39100. CẮT ỐNG HDPE BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống bằng thủ công theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/10 mối

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.39101 BB.39102 BB.39103 BB.39104 BB.39105 BB.39106 BB.39107 BB.39108 BB.39109 BB.39110 BB.39111 BB.39112 | Cắt ống HDPE bằng thủ công Đường kính ống 100mm Đường kính ống 150mm Đường kính ống 200mm Đường kính ống 250mm Đường kính ống 300mm Đường kính ống 350mm Đường kính ống 400mm Đường kính ống 500mm Đường kính ống 600mm Đường kính ống 700mm Đường kính ống 800mm Đường kính ống 1000mm | 10 mối 10 mối 10 mối 10 mối 10 mối 10 mối 10 mối 10 mối 10 mối 10 mối 10 mối 10 mối | 63 74 84 105 126 126 147 189 231 294 357 420 | 29.709 35.280 38.993 42.707 50.134 53.848 57.562 79.844 120.635 136.719 160.846 257.354 |  | 29.772 35.354 39.077 42.812 50.260 53.974 57.709 80.033 120.866 137.013 161.203 257.774 |

BB.39200. CẮT ỐNG THÉP BẰNG Ô XY - AXETYLEN

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, lấy dấu, cắt, tẩy vát, sang phanh theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/10 mối

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.39201 BB.39202 BB.39203 BB.39204 BB.39205 BB.39206 BB.39207 BB.39208 BB.39209 BB.39210 BB.39211 BB.39212 BB.39213 BB.39214 BB.39215 BB.39216 BB.39217 BB.39218 BB.39219 BB.39220 BB.39221 BB.39222 BB.39223 BB.39224 BB.39225 | Cắt ống thép bằng ô xy-Axetylen Đường kính ống 100mm Đường kính ống 125mm Đường kính ống 150mm Đường kính ống 200mm Đường kính ống 250mm Đường kính ống 300mm Đường kính ống 350mm Đường kính ống 400mm Đường kính ống 500mm Đường kính ống 600mm Đường kính ống 700mm Đường kính ống 800mm Đường kính ống 900mm Đường kính ống 1000mm Đường kính ống 1100mm Đường kính ống 1200mm Đường kính ống 1300mm Đường kính ống 1400mm Đường kính ống 1500mm Đường kính ống 1600mm Đường kính ống 1800mm Đường kính ống 2000mm Đường kính ống 2200mm Đường kính ống 2400mm Đường kính ống 2500mm | 10 mối 10 mối 10 mối 10 mối 10 mối 10 mối 10 mối 10 mối 10 mối 10 mối 10 mối 10 mối 10 mối 10 mối 10 mối 10 mối 10 mối 10 mối 10 mối 10 mối 10 mối 10 mối 10 mối 10 mối 10 mối | 13.362 17.340 21.318 26.724 34.680 43.350 48.756 56.712 70.074 83.436 96.798 113.424 126.786 140.148 153.510 166.872 183.498 196.860 210.222 223.584 253.572 280.296 307.020 337.008 350.370 | 331.746 353.862 392.063 422.222 442.328 512.698 556.931 603.174 693.650 784.126 874.602 965.078 1.055.555 1.146.031 1.236.507 1.326.983 1.417.459 1.507.935 1.598.411 1.688.887 1.869.839 2.050.792 2.231.744 2.412.696 2.503.172 | 14.211 17.491 21.863 27.548 34.326 41.540 48.099 54.877 68.651 80.895 94.013 107.131 120.249 133.367 146.485 161.789 174.907 188.025 201.143 214.261 240.497 266.733 292.970 321.392 334.510 | 359.319 388.693 435.244 476.494 511.334 597.588 653.786 714.763 832.375 948.457 1.065.413 1.185.633 1.302.590 1.419.546 1.536.502 1.655.644 1.775.864 1.892.820 2.009.776 2.126.732 2.363.908 2.597.821 2.831.734 3.071.096 3.188.052 |

Ghi chú: Ôxy dùng trong đơn giá là loại ôxy thông dụng nén với áp lực 120kg/cm2.

BB.39300. CẮT ỐNG THÉP BẰNG Ô XY - ĐẤT ĐÈN

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, lấy dấu, cắt ống, tẩy dũa, tẩy vát, sang phanh theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/10 mối

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.39301 BB.39302 BB.39303 BB.39304 BB.39305 BB.39306 BB.39307 BB.39308 BB.39309 BB.39310 BB.39311 BB.39312 BB.39313 BB.39314 BB.39315 BB.39316 BB.39317 BB.39318 BB.39319 BB.39320 BB.39321 BB.39322 BB.39323 BB.39324 BB.39325 | Cắt ống thép bằng ô xy - đất đèn Đường kính ống 100mm Đường kính ống 125mm Đường kính ống 150mm Đường kính ống 200mm Đường kính ống 250mm Đường kính ống 300mm Đường kính ống 350mm Đường kính ống 400mm Đường kính ống 500mm Đường kính ống 600mm Đường kính ống 700mm Đường kính ống 800mm Đường kính ống 900mm Đường kính ống 1000mm Đường kính ống 1100mm Đường kính ống 1200mm Đường kính ống 1300mm Đường kính ống 1400mm Đường kính ống 1500mm Đường kính ống 1600mm Đường kính ống 1800mm Đường kính ống 2000mm Đường kính ống 2200mm Đường kính ống 2400mm Đường kính ống 2500mm | 10 mối 10 mối 10 mối 10 mối 10 mối 10 mối 10 mối 10 mối 10 mối 10 mối 10 mối 10 mối 10 mối 10 mối 10 mối 10 mối 10 mối 10 mối 10 mối 10 mối 10 mối 10 mối 10 mối 10 mối 10 mối | 14.127 17.544 21.114 28.101 35.241 44.013 51.000 57.987 72.114 86.241 100.215 116.127 130.101 144.228 158.355 172.329 188.241 202.215 216.342 230.469 260.355 288.456 316.557 346.596 360.570 | 331.746 353.862 392.063 422.222 442.328 512.698 556.931 603.174 693.650 784.126 874.602 965.078 1.055.555 1.146.031 1.236.507 1.326.983 1.417.459 1.507.935 1.598.411 1.688.887 1.869.839 2.050.792 2.231.744 2.412.696 2.503.172 | 14.211 17.491 21.863 27.548 34.326 41.540 48.099 54.877 68.651 80.895 94.013 107.131 120.249 133.367 146.485 161.789 174.907 188.025 201.143 214.261 240.497 266.733 292.970 321.392 334.510 | 360.084 388.897 435.040 477.871 511.895 598.251 656.030 716.038 834.415 951.262 1.068.830 1.188.336 1.305.905 1.423.626 1.541.347 1.661.101 1.780.607 1.898.175 2.015.896 2.133.617 2.370.691 2.605.981 2.841.271 3.080.684 3.198.252 |

Ghi chú: Ôxy dùng trong đơn giá là loại ô xy thông dụng nén với áp lực 120kg/cm2.

BB.39400. CẮT ỐNG THÉP BẰNG MÁY CẮT CẦM TAY

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, lấy dấu, cắt ống bằng máy cắt cầm tay, mài, sang phanh bằng máy mài cầm tay.

Đơn vị tính: đồng/mối

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị |  | Vật liệu |  | Nhân công |  | Máy | Đơn giá |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.39401 BB.39402 BB.39403 BB.39404 BB.39405 BB.39406 BB.39407 BB.39408 BB.39409 BB.39410 BB.39411 BB.39412 BB.39413 | Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay Đường kính ống 100mm Đường kính ống 150mm Đường kính ống 200mm Đường kính ống 250mm Đường kính ống 300mm Đường kính ống 350mm Đường kính ống 400mm Đường kính ống 500mm Đường kính ống 600mm Đường kính ống 700mm Đường kính ống 800mm Đường kính ống 900mm Đường kính ống 1000mm | Mối Mối Mối Mối Mối Mối Mối Mối Mối Mối Mối Mối Mối | 1.530 2.142 2.907 4.437 5.661 7.191 11.628 14.535 17.289 20.196 23.103 25.857 28.764 |  | 14.855 16.711 18.568 22.282 24.139 27.852 33.423 37.137 46.243 50.265 56.296 60.317 70.370 |  | 6.386 10.644 12.346 13.624 17.030 21.287 23.416 27.673 31.931 34.059 38.317 42.574 46.831 |  | 22.771 29.497 33.821 40.343 46.830 56.330 68.467 79.345 95.463 104.520 117.716 128.748 145.965 |  |

BB.40000. THỬ ÁP LỰC CÁC LOẠI ĐƯỜNG ỐNG, ĐỘ KÍN ĐƯỜNG ỐNG THÔNG GIÓ, KHỬ TRÙNG ỐNG NƯỚC

QUI ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

- Đơn giá công tác thử áp lực đường ống bao gồm toàn bộ các chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công phục vụ ống theo cách thử từng đoạn dài 100m.

- Nếu thử áp lực đoạn ống có chiều dài từ 100m đến 500m thì đơn giá trên được nhân với hệ số 0,75 của đơn giá có đường kính tương ứng và > 500m thì đơn giá trên nhân với hệ số 0,7 của đơn giá có đường kính tương ứng.

- Chi phí nước cần thiết cho công tác thử áp lực đối với hệ thống cấp thoát nước được tính riêng theo yêu cầu thiết kế.

BB.40100. THỬ ÁP LỰC ĐƯỜNG ỐNG GANG VÀ ĐƯỜNG ỐNG THÉP

Thành phần công việc:

Cắt ống, lắp BU, BE, lắp bích (bích đặc, bích rỗng), chèn, chống đầu ống, lắp van các loại (van xả khí, van an toàn), lắp máy bơm, đồng hồ đo áp lực, lắp ống thoát nước thử, bơm nước thử áp lực theo yêu cầu thiết kế, nối trả ống, dọn vệ sinh.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.40101 BB.40102 BB.40103 BB.40104 BB.40105 BB.40106 BB.40107 BB.40108 BB.40109 BB.40110 BB.40111 BB.40112 BB.40113 BB.40114 BB.40115 BB.40116 BB.40117 BB.40118 BB.40119 BB.40120 BB.40121 BB.40122 BB.40123 BB.40124 BB.40125 BB.40126 | Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép Đường kính ống d<100mm Đường kính ống 100mm Đường kính ống 125mm Đường kính ống 150mm Đường kính ống 200mm Đường kính ống 250mm Đường kính ống 300mm Đường kính ống 350mm Đường kính ống 400mm Đường kính ống 500mm Đường kính ống 600mm Đường kính ống 700mm Đường kính ống 800mm Đường kính ống 900mm Đường kính ống 1000mm Đường kính ống 1100mm Đường kính ống 1200mm Đường kính ống 1300mm Đường kính ống 1400mm Đường kính ống 1500mm Đường kính ống 1600mm Đường kính ống 1800mm Đường kính ống 2000mm Đường kính ống 2200mm Đường kính ống 2400mm Đường kính ống 2500mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 92.936 98.355 149.162 169.776 227.386 305.271 779.708 1.068.698 1.804.443 3.634.803 3.993.035 4.133.587 4.249.906 4.466.140 4.650.021 4.831.647 5.011.024 5.142.354 5.381.199 5.485.169 5.728.961 6.115.286 5.982.147 6.827.693 7.187.896 7.421.174 | 185.683 278.525 315.661 371.366 464.208 557.049 594.186 742.732 798.437 928.415 1.021.257 1.114.098 1.299.781 1.485.464 1.671.147 1.763.989 1.856.830 2.042.513 2.228.196 2.413.879 2.599.562 2.933.791 3.249.453 3.574.398 3.899.343 4.085.026 | 125.025 183.861 191.215 196.118 208.376 245.148 245.148 306.435 318.692 367.722 429.009 490.296 612.870 661.900 686.414 828.600 938.917 1.061.491 1.191.419 1.333.605 1.483.145 1.814.095 2.181.817 2.588.763 3.034.932 3.272.726 | 403.644 560.741 656.038 737.260 899.970 1.107.468 1.619.042 2.117.865 2.921.572 4.930.940 5.443.301 5.737.981 6.162.557 6.613.504 7.007.582 7.424.236 7.806.771 8.246.358 8.800.814 9.232.653 9.811.668 10.863.172 11.413.417 12.990.854 14.122.171 14.778.926 |

BB.40200. THỬ ÁP LỰC ĐƯỜNG ỐNG BÊ TÔNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt gioăng cao su, lắp đặt hệ thống thử áp lực, máy bơm, bơm nước thử áp lực, nối trả ống, dọn vệ sinh.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.40201 BB.40202 BB.40203 BB.40204 BB.40205 BB.40206 BB.40207 BB.40208 BB.40209 BB.40210 BB.40211 BB.40212 BB.40213 BB.40214 BB.40215 BB.40216 BB.40217 BB.40218 BB.40219 | Thử áp lực đường ống bê tông Đường kính ống 100mm Đường kính ống 150mm Đường kính ống 200mm Đường kính ống 250mm Đường kính ống 300mm Đường kính ống 350mm Đường kính ống 400mm Đường kính ống 500mm Đường kính ống 600mm Đường kính ống 700mm Đường kính ống 800mm Đường kính ống 900mm Đường kính ống 1000mm Đường kính ống 1100mm Đường kính ống 1200mm Đường kính ống 1400mm Đường kính ống 1600mm Đường kính ống 1800mm Đường kính ống 2000mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 72.050 129.455 165.124 182.129 611.408 851.091 1.546.297 3.259.595 3.375.596 3.481.926 3.466.037 3.543.677 3.583.434 3.613.763 3.643.507 3.714.292 3.759.343 3.820.541 3.870.534 | 222.820 259.956 334.229 389.934 445.639 501.344 557.049 668.459 742.732 891.278 965.552 1.114.098 1.225.508 1.299.781 1.374.054 1.485.464 1.596.874 1.671.147 1.782.557 | 125.025 187.538 187.538 250.051 250.051 312.564 312.564 375.076 500.102 500.102 625.127 625.127 687.640 750.153 750.153 875.178 1.000.204 1.062.717 1.062.717 | 419.895 576.949 686.891 822.114 1.307.098 1.664.999 2.415.910 4.303.130 4.618.430 4.873.306 5.056.716 5.282.902 5.496.582 5.663.697 5.767.714 6.074.934 6.356.421 6.554.405 6.715.808 |

BB.40300. THỬ ÁP LỰC ĐƯỜNG ỐNG NHỰA

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt gioăng cao su, lắp đặt hệ thống thử áp lực, máy bơm, bơm nước thử áp lực, nối trả ống, dọn vệ sinh.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.40301 BB.40302 BB.40303 BB.40304 BB.40305 BB.40306 BB.40307 BB.40308 BB.40309 BB.40310 BB.40311 BB.40312 BB.40313 BB.40314 BB.40315 BB.40316 BB.40317 BB.40318 BB.40319 BB.40320 BB.40321 BB.40322 | Thử áp lực đường ống nhựa Đường kính ống 15mm Đường kính ống 20mm Đường kính ống 25mm Đường kính ống 32mm Đường kính ống 40mm Đường kính ống 50mm Đường kính ống 65mm Đường kính ống 75mm Đường kính ống 89mm Đường kính ống 100mm Đường kính ống 125mm Đường kính ống 150mm Đường kính ống 200mm Đường kính ống 250mm Đường kính ống 300mm Đường kính ống 350mm Đường kính ống 400mm Đường kính ống 500mm Đường kính ống 600mm Đường kính ống 700mm Đường kính ống 800mm Đường kính ống 1000mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 23.643 28.605 30.741 34.522 38.672 50.293 66.631 69.020 91.772 93.863 142.838 156.271 201.481 268.168 718.633 986.932 1.690.730 3.436.035 3.701.157 3.813.327 3.875.539 4.149.979 | 85.414 92.842 102.126 115.123 122.551 129.978 141.119 148.546 155.974 194.967 228.390 259.956 324.945 389.934 557.049 649.891 705.595 798.437 891.278 965.552 1.039.825 1.169.803 | 73.544 73.544 73.544 73.544 73.544 73.544 73.544 75.996 75.996 78.447 80.899 83.350 90.705 102.962 115.220 132.380 149.540 193.667 247.599 311.338 382.431 556.486 | 182.601 194.991 206.411 223.189 234.767 253.815 281.294 293.562 323.742 367.277 452.127 499.577 617.131 761.064 1.390.902 1.769.203 2.545.865 4.428.139 4.840.034 5.090.217 5.297.795 5.876.268 |

BB.40400. THỬ NGHIỆM ĐƯỜNG ỐNG THÔNG GIÓ

Thành phần công việc:

Gia công các tấm bịt, khoan lỗ và bịt kín tất cả các nhánh rẽ đầu và cuối ống dẫn chính. Kéo đặt điện sang khu vực thử. Thử hơi kiểm tra độ kín khít, xử lý các chỗ hở. Tiến hành đo lưu lượng, tính toán xác định tỉ lệ hao hụt so sánh với quy phạm để đảm bảo chất lượng cho phép. Tháo các đầu bịt của các nhánh hệ thống quạt v.v… hoàn thiện công tác thử nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.40401 BB.40402 BB.40403 | Thử nghiệm đường ống thông gió Ống 100-500mm Ống 600-800mm Ống >1000mm | m m m | 6.160 6.235 6.254 | 53.848 63.132 85.414 | 3.847 4.383 7.158 | 63.855 73.750 98.826 |

BB.40500. CÔNG TÁC KHỬ TRÙNG ỐNG NƯỚC

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.40501 BB.40502 BB.40503 BB.40504 BB.40505 BB.40506 BB.40507 BB.40508 BB.40509 BB.40510 BB.40511 BB.40512 BB.40513 BB.40514 BB.40515 BB.40516 BB.40517 BB.40518 BB.40519 BB.40520 BB.40521 BB.40522 BB.40523 | Khử trùng ống nước Đường kính ống 100mm Đường kính ống 150mm Đường kính ống 200mm Đường kính ống 250mm Đường kính ống 300mm Đường kính ống 350mm Đường kính ống 400mm Đường kính ống 450mm Đường kính ống 500mm Đường kính ống 600mm Đường kính ống 700mm Đường kính ống 800mm Đường kính ống 900mm Đường kính ống 1000mm Đường kính ống 1100mm Đường kính ống 1200mm Đường kính ống 1400mm Đường kính ống 1600mm Đường kính ống 1800mm Đường kính ống 2000mm Đường kính ống 2200mm Đường kính ống 2400mm Đường kính ống 2600mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 8.075 18.105 32.045 50.065 72.080 98.090 128.095 162.180 200.175 288.252 392.355 512.460 648.555 800.700 968.835 1.153.020 1.569.360 2.049.780 2.594.280 3.202.800 3.875.400 4.612.020 5.412.720 | 139.262 185.683 232.104 278.525 297.093 334.229 371.366 408.503 464.208 603.174 703.703 764.020 816.295 862.539 900.740 932.909 1.035.449 1.123.914 1.200.316 1.294.814 1.423.491 1.552.168 1.682.855 | 93.156 125.025 156.895 188.764 188.764 262.308 267.211 294.178 343.207 416.752 480.490 551.583 634.933 725.638 828.600 938.917 1.191.419 1.483.145 1.814.095 2.181.817 2.588.763 3.034.932 3.520.325 | 240.493 328.813 421.044 517.354 557.937 694.627 766.672 864.861 1.007.590 1.308.178 1.576.548 1.828.063 2.099.783 2.388.877 2.698.175 3.024.846 3.796.228 4.656.839 5.608.691 6.679.431 7.887.654 9.199.120 10.615.900 |

LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN CẤP THOÁT NƯỚC PHỤC VỤ SINH HOẠT VÀ VỆ SINH TRONG CÔNG TRÌNH

THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

Đơn giá lắp đặt phụ kiện cấp thoát nước phục vụ sinh hoạt và vệ sinh trong công trình (gọi tắt là phụ kiện cấp thoát nước) được tính ở độ cao trung bình ≤4m (tầng thứ nhất), nếu thi công ở độ cao > 4m thì chi phí nhân công được điều chỉnh theo các hệ số được qui định cụ thể như sau:

- Độ cao từ tầng thứ 2 đến tầng thứ 5: Cứ mỗi tầng được điều chỉnh hệ số bằng 1,03 so với chi phí nhân công của tầng liền kề.

- Độ cao từ tầng thứ 6: Cứ mỗi tầng được điều chỉnh hệ số bằng 1,05 so với chi phí nhân công của tầng liền kề.

Lắp đặt các phụ kiện cấp thoát nước trong tập đơn giá này được quy định như sau:

Các thiết bị vệ sinh được quy định tính là 1 bộ, ví dụ: lắp đặt chậu rửa có 1 vòi nóng 1 vòi lạnh bao gồm: 1 chậu rửa, 1 vòi nóng, 1 vòi lạnh, 2 dây dẫn nước (1 nóng 1 lạnh) và 1 cụm xi phông thoát nước.

Trong đơn giá đã tính chi phí cho công tác thử, hoàn chỉnh hệ thống.

BB.41100. LẮP ĐẶT CHẬU RỬA - LẮP ĐẶT THUYỀN TẮM

Thành phần công việc:

Vận chuyển chậu rửa, thuyền tắm đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối nối, chèn trát cố định.

Đơn vị tính: đồng/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.41101 BB.41102 BB.41103 BB.41104 | Lắp đặt chậu rửa Chậu rửa 1 vòi Chậu rửa 2 vòi Lắp đặt thuyền tắm Có hương sen Không có hương sen | Bộ Bộ Bộ Bộ | 258.966 310.031 2.518.434 1.972.924 | 92.842 111.410 278.525 297.093 |  | 351.808 421.441 2.796.959 2.270.017 |

Ghi chú: Trong công tác lắp đặt thuyền tắm, chưa tính chi phí công tác xây trát bệ thuyền tắm.

BB.41200. LẮP ĐẶT CHẬU XÍ

BB.41300. LẮP ĐẶT CHẬU TIỂU

Thành phần công việc:

Vận chuyển chậu xí, chậu tiểu đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối nối, chèn trát cố định.

Đơn vị tính: đồng/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.41201 BB.41202 BB.41301 BB.41302 | Lắp đặt chậu xí Chậu xí bệt Chậu xí xổm Lắp đặt chậu tiểu Chậu tiểu nam Chậu tiểu nữ | Bộ Bộ Bộ Bộ | 1.526.153 266.527 258.966 588.559 | 278.525 278.525 278.525 278.525 |  | 1.804.678 545.052 537.491 867.084 |

BB.41400. LẮP ĐẶT VÒI TẮM HƯƠNG SEN

BB.41500. LẮP ĐẶT VÒI RỬA

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ kiện vòi tắm hương sen, vòi rửa đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối nối, chèn trát cố định.

Đơn vị tính: đồng/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.41401 BB.41402 BB.41501 BB.41502 | Lắp đặt vòi tắm hương sen Loại 1 vòi, 1 hương sen Loại 2 vòi, 1 hương sen Lắp đặt vòi rửa Loại vòi rửa 1 vòi Loại vòi rửa 2 vòi | Bộ Bộ Bộ Bộ | 809.172 1.018.283 52.823 144.105 | 37.137 46.421 31.566 37.137 |  | 846.309 1.064.704 84.389 181.242 |

BB.42100. LẮP ĐẶT THÙNG ĐUN NƯỚC NÓNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển thùng đun nước nóng đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối nối, khoan bắt vít cố định.

Đơn vị tính: đồng/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.42101 BB.42102 | Lắp đặt thùng đun nước nóng Loại thùng thường Loại thùng kiểu liên tục | Bộ Bộ | 1.836.548 1.654.710 | 404.789 343.514 | 17.840 17.840 | 2.259.177 2.016.064 |

BB.42200. LẮP ĐẶT PHỄU THU

BB.42300. LẮP ĐẶT ỐNG KIỂM TRA

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, lau chùi, đục chèn trát, cố định hoàn chỉnh.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.42201 BB.42202 BB.42301 BB.42302 | Lắp đặt phễu thu Đường kính 50mm Đường kính 100mm Lắp đặt ống kiểm tra Đường kính 50mm Đường kính 100mm | Cái Cái Cái Cái | 17.729 29.094 18.002 45.005 | 29.709 35.280 3.714 7.427 |  | 47.438 64.374 21.716 52.432 |

BB.42400. LẮP ĐẶT GƯƠNG SOI VÀ CÁC DỤNG CỤ

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, khoan bắt vít, cố định, vệ sinh, hoàn chỉnh.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.42401 BB.42402 BB.42403 BB.42404 | Lắp đặt gương soi và các dụng cụ Lắp đặt gương soi Lắp đặt kệ kính Lắp đặt giá treo Lắp đặt hộp đựng | Cái Cái Cái Cái | 250.250 82.082 35.035 59.059 | 24.139 24.139 16.711 16.711 | 3.568 3.568 1.784 1.784 | 277.957 109.789 53.530 77.554 |

BB.42500. LẮP ĐẶT VÒI RỬA VỆ SINH

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.42501 | Lắp đặt vòi rửa vệ sinh Vòi rửa vệ sinh | Cái | 57.375 | 24.139 |  | 81.514 |

BB.43100. LẮP ĐẶT BỂ CHỨA NƯỚC BẰNG INOX

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, khảo sát vị trí lắp đặt, lên phương án thi công, chuẩn bị bể, vận chuyển bể lên vị trí lắp đặt, lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/bể

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.43101 BB.43102 BB.43103 BB.43104 BB.43105 BB.43106 BB.43107 BB.43108 BB.43109 BB.43110 | Lắp đặt bể chứa nước bằng inox Dung tích 0,5m3 Dung tích 1,0m3 Dung tích 1,5m3 Dung tích 2,0m3 Dung tích 2,5m3 Dung tích 3,0m3 Dung tích 3,5m3 Dung tích 4,0m3 Dung tích 5,0m3 Dung tích 6,0m3 | Bể Bể Bể Bể Bể Bể Bể Bể Bể Bể | 1.804.564 2.782.096 4.209.512 5.636.928 6.239.754 8.919.074 8.500.850 11.359.045 15.032.503 17.942.885 | 297.093 389.934 415.930 445.639 475.348 534.767 579.331 638.750 891.278 1.188.371 |  | 2.101.657 3.172.030 4.625.442 6.082.567 6.715.102 9.453.841 9.080.181 11.997.795 15.923.781 19.131.256 |

BB.43200. LẮP ĐẶT BỂ CHỨA NƯỚC BẰNG NHỰA

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, khảo sát vị trí lắp đặt, lên phương án thi công, chuẩn bị bể, vận chuyển bể lên vị trí lắp đặt, lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/ bể

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.43201 BB.43202 BB.43203 BB.43204 BB.43205 BB.43206 BB.43207 BB.43208 BB.43209 BB.43210 BB.43211 | Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa Dung tích 0,25m3 Dung tích 0,3m3 Dung tích 0,4m3 Dung tích 0,5m3 Dung tích 0,7m3 Dung tích 0,9m3 Dung tích 1,0m3 Dung tích 1,5m3 Dung tích 2,0m3 Dung tích 3,0m3 Dung tích 4,0m3 | Bể Bể Bể Bể Bể Bể Bể Bể Bể Bể Bể | 658.658 709.709 770.770 882.882 1.048.047 1.281.280 1.455.454 2.002.000 4.904.900 5.005.000 4.648.280 | 222.820 241.388 278.525 349.084 389.934 453.067 486.489 523.626 557.049 594.186 627.609 |  | 881.478 951.097 1.049.295 1.231.966 1.437.981 1.734.347 1.941.943 2.525.626 5.461.949 5.599.186 5.275.889 |

Chương III

BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG, PHỤ TÙNG VÀ THIẾT BỊ

BC.11100. BẢO ÔN ỐNG VÀ PHỤ TÙNG THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG KHOÁNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BC.11101 | Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông khoáng dầy 40mm | m2 | 44.783 | 60.317 |  | 105.100 |

BC.11200. BẢO ÔN THIẾT BỊ THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG KHOÁNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BC.11201 | Bảo ôn thiết bị thông gió bằng bông khoáng dầy 60mm | m2 | 218.587 | 160.846 |  | 379.433 |

BC.12100. BẢO ÔN ỐNG VÀ PHỤ TÙNG THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG THỦY TINH

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BC.12101 BC.12102 | Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông thủy tinh Độ dày d = 25mm Độ dày d = 50mm | m2 m2 | 36.211 48.449 | 90.476 124.656 |  | 126.687 173.105 |

BC.12200. BẢO ÔN THIẾT BỊ THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG THỦY TINH

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BC.12201 BC.12202 | Bảo ôn thiết bị thông gió bằng bông thủy tinh Độ dày d = 25mm Độ dày d = 50mm | m2 m2 | 36.211 48.449 | 110.582 134.709 |  | 146.793 183.158 |

BC.13000. BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG BẰNG BÔNG KHOÁNG

BC.13100. BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 25MM)

BC.13100. BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 25MM)

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BC.13101 BC.13102 BC.13103 BC.13104 BC.13105 BC.13106 BC.13107 BC.13108 BC.13109 BC.13110 BC.13111 BC.13112 BC.13113 BC.13114 BC.13115 BC.13116 BC.13117 BC.13118 BC.13119 BC.13120 BC.13121 BC.13122 BC.13123 | Bảo ôn đường ống có độ dầy lớp bọc 25mm Đường kính ống d = 15mm Đường kính ống d = 20mm Đường kính ống d = 25mm Đường kính ống d = 32mm Đường kính ống d = 40mm Đường kính ống d = 50mm Đường kính ống d = 69mm Đường kính ống d = 80mm Đường kính ống d = 100mm Đường kính ống d = 125mm Đường kính ống d = 150mm Đường kính ống d = 200mm Đường kính ống d = 250mm Đường kính ống d = 300mm Đường kính ống d = 350mm Đường kính ống d = 400mm Đường kính ống d = 450mm Đường kính ống d = 500mm Đường kính ống d = 600mm Đường kính ống d = 700mm Đường kính ống d = 800mm Đường kính ống d = 900mm Đường kính ống d = 1000mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 1.701.227 1.818.413 1.941.905 2.114.992 2.306.211 2.553.196 3.034.688 3.281.673 3.769.336 4.374.321 4.985.611 6.201.886 7.418.027 8.634.302 9.850.577 11.066.717 12.282.992 13.505.439 15.937.989 18.370.404 20.802.820 23.235.235 25.674.091 | 1.320.206 1.481.750 1.589.446 1.689.715 1.856.830 1.968.240 2.191.059 2.321.038 2.495.580 2.703.544 2.766.677 2.924.507 2.993.210 3.158.468 3.279.162 3.477.843 3.815.786 3.977.330 5.088.778 5.525.074 5.726.132 6.043.803 6.884.226 |  | 3.021.433 3.300.163 3.531.351 3.804.707 4.163.041 4.521.436 5.225.747 5.602.711 6.264.916 7.077.865 7.752.288 9.126.393 10.411.237 11.792.770 13.129.739 14.544.560 16.098.778 17.482.769 21.026.767 23.895.478 26.528.952 29.279.038 32.558.317 |

BC.13200. BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 30 MM)

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BC.13201 BC.13202 BC.13203 BC.13204 BC.13205 BC.13206 BC.13207 BC.13208 BC.13209 BC.13210 BC.13211 BC.13212 BC.13213 BC.13214 BC.13215 BC.13216 BC.13217 BC.13218 BC.13219 BC.13220 BC.13221 BC.13222 BC.13223 | Bảo ôn đường ống có độ dầy lớp bọc 30mm Đường kính ống d = 15mm Đường kính ống d = 20mm Đường kính ống d = 25mm Đường kính ống d = 32mm Đường kính ống d = 40mm Đường kính ống d = 50mm Đường kính ống d = 69mm Đường kính ống d = 80mm Đường kính ống d = 100mm Đường kính ống d = 125mm Đường kính ống d = 150mm Đường kính ống d = 200mm Đường kính ống d = 250mm Đường kính ống d = 300mm Đường kính ống d = 350mm Đường kính ống d = 400mm Đường kính ống d = 450mm Đường kính ống d = 500mm Đường kính ống d = 600mm Đường kính ống d = 700mm Đường kính ống d = 800mm Đường kính ống d = 900mm Đường kính ống d = 1000mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 1.967.131 2.096.929 2.220.422 2.399.814 2.603.646 2.856.938 3.369.961 3.623.252 4.136.276 4.772.792 5.409.173 6.688.511 7.967.849 9.240.746 10.520.084 11.793.116 13.072.319 14.345.351 16.897.586 19.449.821 22.002.191 24.554.426 27.106.661 | 1.583.876 1.778.843 1.884.682 2.027.658 2.222.626 2.354.460 2.627.414 2.785.245 2.995.067 3.243.882 3.314.442 3.509.409 3.682.094 3.789.790 3.930.909 4.172.297 4.578.943 4.772.053 6.106.131 6.528.353 6.882.215 8.217.240 9.465.811 |  | 3.551.007 3.875.772 4.105.104 4.427.472 4.826.272 5.211.398 5.997.375 6.408.497 7.131.343 8.016.674 8.723.615 10.197.920 11.649.943 13.030.536 14.450.993 15.965.413 17.651.262 19.117.404 23.003.717 25.978.174 28.884.406 32.771.666 36.572.472 |

BC.13300. BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 50MM)

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BC.13301 BC.13302 BC.13303 BC.13304 BC.13305 BC.13306 BC.13307 BC.13308 BC.13309 BC.13310 BC.13311 BC.13312 BC.13313 BC.13314 BC.13315 BC.13316 BC.13317 BC.13318 BC.13319 BC.13320 BC.13321 BC.13322 BC.13323 | Bảo ôn đường ống có độ dầy lớp bọc 50mm Đường kính ống d = 15mm Đường kính ống d = 20mm Đường kính ống d = 25mm Đường kính ống d = 32mm Đường kính ống d = 40mm Đường kính ống d = 50mm Đường kính ống d = 69mm Đường kính ống d = 80mm Đường kính ống d = 100mm Đường kính ống d = 125mm Đường kính ống d = 150mm Đường kính ống d = 200mm Đường kính ống d = 250mm Đường kính ống d = 300mm Đường kính ống d = 350mm Đường kính ống d = 400mm Đường kính ống d = 450mm Đường kính ống d = 500mm Đường kính ống d = 600mm Đường kính ống d = 700mm Đường kính ống d = 800mm Đường kính ống d = 900mm Đường kính ống d = 1000mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 3.150.700 3.305.859 3.454.577 3.665.366 3.913.342 4.210.777 4.818.395 5.122.137 5.729.755 6.486.090 7.242.426 8.754.962 10.267.633 11.780.305 13.299.147 14.811.819 16.324.355 17.837.026 20.868.540 23.893.882 26.919.090 29.950.604 32.975.811 | 1.856.830 2.074.079 2.198.487 2.365.601 2.599.562 2.785.245 2.998.780 3.238.312 3.494.554 3.784.220 3.867.777 4.103.594 4.294.848 4.421.112 4.586.370 4.868.608 5.347.670 5.570.490 7.123.485 7.734.701 8.030.257 9.586.445 11.044.116 |  | 5.007.530 5.379.938 5.653.064 6.030.967 6.512.904 6.996.022 7.817.175 8.360.449 9.224.309 10.270.310 11.110.203 12.858.556 14.562.481 16.201.417 17.885.517 19.680.427 21.672.025 23.407.516 27.992.025 31.628.583 34.949.347 39.537.049 44.019.927 |

BC.13400. BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 100MM)

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BC.13401 BC.13402 BC.13403 BC.13404 BC.13405 BC.13406 BC.13407 BC.13408 BC.13409 BC.13410 BC.13411 BC.13412 BC.13413 BC.13414 BC.13415 BC.13416 BC.13417 BC.13418 BC.13419 BC.13420 BC.13421 BC.13422 BC.13423 | Bảo ôn đường ống có độ dầy lớp bọc 100mm Đường kính ống d = 15mm Đường kính ống d = 20mm Đường kính ống d = 25mm Đường kính ống d = 32mm Đường kính ống d = 40mm Đường kính ống d = 50mm Đường kính ống d = 69mm Đường kính ống d = 80mm Đường kính ống d = 100mm Đường kính ống d = 125mm Đường kính ống d = 150mm Đường kính ống d = 200mm Đường kính ống d = 250mm Đường kính ống d = 300mm Đường kính ống d = 350mm Đường kính ống d = 400mm Đường kính ống d = 450mm Đường kính ống d = 500mm Đường kính ống d = 600mm Đường kính ống d = 700mm Đường kính ống d = 800mm Đường kính ống d = 900mm Đường kính ống d = 1000mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 6.951.717 7.163.498 7.375.279 7.668.185 8.010.620 8.428.010 9.275.133 9.692.523 10.539.645 11.592.377 12.645.109 14.750.572 16.862.207 18.967.670 21.079.305 23.184.768 25.290.232 27.401.867 31.619.100 35.804.346 40.046.990 44.264.088 48.481.321 | 2.246.764 2.525.289 2.673.835 2.872.516 3.156.611 3.342.294 3.722.944 3.932.766 4.242.857 4.595.654 4.695.923 4.972.591 5.213.979 5.384.807 5.570.490 5.910.290 6.487.764 6.760.718 8.649.515 9.391.419 9.749.302 11.629.195 13.410.569 |  | 9.198.481 9.688.787 10.049.114 10.540.701 11.167.231 11.770.304 12.998.077 13.625.289 14.782.502 16.188.031 17.341.032 19.723.163 22.076.186 24.352.477 26.649.795 29.095.058 31.777.996 34.162.585 40.268.615 45.195.765 49.796.292 55.893.283 61.891.890 |

BC.14100. BẢO ÔN ỐNG ĐỒNG BẰNG ỐNG CÁCH NHIỆT XỐP

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BC.14101 BC.14102 BC.14103 BC.14104 BC.14105 BC.14106 BC.14107 BC.14108 BC.14109 BC.14110 BC.14111 BC.14112 BC.14113 BC.14114 | Bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xố Đường kính ống d = 6,4mm Đường kính ống d = 9,5mm Đường kính ống d = 12,7mm Đường kính ống d = 15,9mm Đường kính ống d = 19,1mm Đường kính ống d = 22,2mm Đường kính ống d = 25,4mm Đường kính ống d = 28,6mm Đường kính ống d = 31,8mm Đường kính ống d = 34,9mm Đường kính ống d = 38,1mm Đường kính ống d = 41,3mm Đường kính ống d = 54mm Đường kính ống d = 66,7mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 648.290 857.411 1.143.864 1.430.318 1.792.154 2.001.275 2.287.729 2.649.565 3.011.401 3.371.287 3.733.123 4.094.959 5.238.824 6.081.308 | 844.858 885.708 932.129 991.547 1.028.684 1.084.389 1.167.946 1.188.371 1.214.367 1.227.365 1.271.929 1.292.354 1.418.618 1.522.601 |  | 1.493.148 1.743.119 2.075.993 2.421.865 2.820.838 3.085.664 3.455.675 3.837.936 4.225.768 4.598.652 5.005.052 5.387.313 6.657.442 7.603.909 |

Chương IV

KHOAN KHAI THÁC NƯỚC NGẦM

THUYẾT MINH VÀ QUI ĐỊNH ÁP DỤNG

1. Đơn giá khoan khai thác nước ngầm tính cho từng loại máy theo đường kính lỗ khoan và cấp đất đá tương ứng.

2. Trường hợp thiết kế không quy định phải sử dụng dung dịch sét, ben tô nít trong quá trình khoan thì chi phí nhân công giảm 5% và không tính các chi phí đất sét, ben tô nít, máy trộn dung dịch.

3. Trường hợp khoan qua mặt trượt (mặt tiếp xúc gây trượt làm lệch hướng khoan do đá hoặc hang caster), Chủ đầu tư xác định chi phí cần thiết để bổ sung định mức đơn giá theo quy định hiện hành.

4. Đơn giá công tác chống ống được tính cho loại ống bằng kim loại và đã tính luân chuyển, hao hụt theo quy định hiện hành. Trường hợp ống chống sử dụng làm kết cấu giếng thì áp dụng đơn giá kết cấu giếng.

5. Chi phí vật liệu, nhân công và máy thi công trong công tác thổi rửa giếng khoan được tính bình quân theo các loại cấu trúc địa chất của tầng chứa nước, khi lập dự toán cần điều chỉnh lại cho phù hợp với thiết kế, cụ thể như sau:

- Trường hợp sử dụng ống giếng làm ống nâng nước: chi phí nhân công giảm 10% (nhân với hệ số 0,9) và không tính các chi phí ống nâng nước, que hàn, máy hàn.

- Chi phí máy tính theo yêu cầu trong thiết kế của từng giếng. Chi phí nhân công tính nội suy theo mức tăng (hoặc giảm) của máy nén khí.

6. Khi thi công ở nơi không có điện lưới thì không tính chi phí điện trong giá ca máy của các loại máy sử dụng điện và tính chi phí bổ sung máy phát điện cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.

7. Đơn giá công tác kết cấu giếng được tính theo đường kính cho một mét kết cấu giếng các loại.

8. Công tác làm đường, mặt bằng phục vụ thi công được tính riêng. Quy cách ống theo quy định của thiết kế.

Bảng phân cấp đất đá quy định trong các bảng dưới đây áp dụng thống nhất cho công tác khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, khoan giếng bằng máy khoan xoay trong chương này.

Bảng phân cấp đất đá cho công tác khoan đập cáp

| Cấp đất đá | Đất đá đại diện cho mỗi cấp |
| --- | --- |
| Cấp II | Đất đầm lầy. Đất hơi nhão. Than bùn và lớp cỏ không có rễ cây. Đất sét bở rời (á cát) không có cuội và dăm. Đất hoàng thổ bở rời. Cát rời. Đất á sét dạng hoàng thổ. Đất khuê tảo (toipoli). |
| Cấp II | Đất sét dẻo, sét pha cát. Đất sét pha cát bở rời có lẫn ít hơn 20% sạn sỏi nhỏ. Đá tomit. Phấn mềm, ướt. Than bùn và lớp cỏ có rễ cây hoặc lẫn một ít sỏi và cuội nhỏ. Than nâu. Than đá mềm. Các loại cát không thuộc cấp I và III. |
| Cấp III | Đất sét và đất á sét chặt sít. Đất sét - cát có lẫn ít hơn 20% dăm, sỏi nhỏ. Đất hoàng thổ thuần túy. Đất hoàng thổ bị nén chặt. Phấn. Mácnơ bở rời. Cát khô, cát chảy. |
| Cấp IV | Đất sét tảng. Đất sét dẻo chặt sít. Đất sét - cát có lẫn nhiều (từ 20% đến 30%) dăm, sỏi nhỏ. Thạch cao. Đá vôi vỏ sò. Anhidrit. Bôxit. Cao lanh nguyên sinh. Phấn cứng. Sét vôi. Gezơ. Cát kết chứa sét. Đá phiến chứa than, ta-clorit, sét mềm. Halit. Fotforit. |
| Cấp V | Sét kết. Cuội sỏi nhỏ không lẫn đá tảng. Đôlômit. Quặng sắt nâu rỗ tổ ong. Đá vôi. Cuội kết của các đá trầm tích có xi măng. Cát kết có xi măng sắt và vôi. Các loại đá mác ma bị phong hóa: granít, gabrô, điôrit, xienit, các loại đá phiến mica, đá phiến bảng. Than đá rắn chắc. |
| Cấp VI | Đá cuội hạt thô có lẫn một ít tảng nhỏ. Cuội kết của các đá trầm tích trên xi măng silic. Các đá macma hạt thô: granít, gabrô, grai, điôrit, đofia, pecmatit, xienit. Đá vôi thạch anh hóa. Cát kết silic hóa. Các loại đá phiên silic hóa. |
| Cấp VII | Các tảng đá kết tinh. Đá cuội có lẫn nhiều tảng lớn. Đá vôi silic. Cuội kết của các đá kết tinh có xi măng silic. Các đá macma hạt nhỏ: granít, gabrô, điôrit, xienit. Cát kết silic. Pecmatit chặt sít chứa nhiều thạch anh. Đá phiến silic. |

Bảng phân cấp đất đá dùng cho công tác khoan tay

| Cấp đất đá | Đất đá đại diện cho mỗi cấp |
| --- | --- |
| Cấp I | Than bùn và lớp phủ thực vật không có rễ cây, các thứ đất bở rời: hoàng thổ, cát (không phải cát chảy), cát pha không lẫn dăm cuội. Bùn ướt và đất bùn. Đất sét pha, dạng hoàng thổ. Phần mềm. |
| Cấp II | Than bùn và lớp phủ thực vật có rễ cây hoặc có lẫn một ít dăm cuội nhỏ (dưới 3cm). Cát pha và sét pha có lẫn dưới 20% dăm hoặc cuội nhỏ (dưới 3cm). Cát chặt. Sét pha chặt. Hoàng thổ. Macnơ bở rời. Cát chảy không áp lực. Đất sét có độ chặt trung bình (sét phân dải và phân tấm). Phấn Diatomit. Muối mỏ (halit). Các sản phẩm caolin hóa hoàn toàn do sự phong hóa các đá macma và biến chất. Quặng sắt đỏ. |
| Cấp III | Sét pha và cát pha có lẫn trên 20% cuội và dăm nhỏ (dưới 3 cm). Đất hoàng thổ chặt. Dăm vụn. Cát chảy có áp lực. Đất sét có các lớp kẹp (dưới 5cm) cát gắn kết không chắc và macnơ; sét chặt xít, sét pha vôi, sét thạch anh, sét cát. Bột kết lẫn sét gắn kết không chắc. Cát kết được gắn không chắc bởi xi măng sét và vôi. Mác nơ. Đá vôi sò hến. Phấn chặt xít. Manhezit. Thạch cao tinh thể nhỏ koặc bị phong hóa. Than đá mềm, than nâu. Đá phiến tan bị hủy hoại. Quặng mangan, quặng sắt ô xy hóa bở rời. Boxit sét. |
| Cấp IV | Đá cuội gồm những hạt cuội nhỏ của đá trầm tích. Bột kết sét chặt xít. Cát kết sét. Macnơ chặt xít. Đá vôi và đôlômít không chắc. Manhêzit chặt xít. Đá vôi có lỗ hổng và túi. Đãn bạch (gezơ). Thạch cao kết tinh. Anhydrit. Muối kaly. Than đá cứng trung bình. Than nâu cứng. Caolin (nguyên sinh). Các loại đá phiến: sét, sét - cát, đá phiến chảy, đá phiến chứa than, đá phiến bột. Xepentinit phong hóa mạnh và bị tan hóa. Các loại macnơ không chắc, có thành phần clorit và amfibon-mica. Apatit kết tinh. Dunit, peridotit phong hóa mạnh. Kimbelit bị phong hóa. Quặng mactit và các quặng tương tự bị phong hóa mạnh. Quặng sắt mềm dẻo. Boxit. |
| Cấp V | Đất dăm cuội. Cát kết xi măng chứa vôi và sắt. Bột kết. Sét kết. Sét nén rất chặt xít, chặt xít và lẫn cát nhiều. Cuội kết xi măng sét-cát hoặc xi măng xốp. Đá vôi chặt xít. Đá hoa. Dolomit sét vôi. Anhydrit rất chặt xít. Đãn bạch (gezơ) thô, phong hóa, nhiều lỗ hổng. Than đá cứng. Antraxit, fotforit cục. Các loại đá phiến: sét-mica, mica, cuội- clorit, clorit, clorit - sét, xerixit. Xepentinit. Anbitofia và keratofia phong hóa. Tup núi lửa xepentin hóa. Dunit bị phong hóa. Kimberlit dạng dăm kết. Quặng mactit và các quặng tương tự, không chặt xít. |
| Cấp VI | Anhydrit chặt xít lẫn vật liệu nguồn gốc tup. Đất sét chắc có các lớp kẹp dolomit và xiderit. Cuội kết xi măng vôi. Cát kết fenpat, vôi - thạch anh. Bột kết lẫn thạch anh. Đá vôi chặt xít dolomit hóa, xcacnơ hóa. Dolomit chặt xít. Đãn bạch. Đá phiến thành phần sét, thạch anh-xerixit, thạch anh-mica, thạch anh-clorit, thạch anh-clorit-xerixit. Anbitofia, keratofia, pofirit, gabro clorit hóa và phân phiến. Sét kết silic hóa yếu. Dunit không bị phong hóa. Peridorit bị phong hóa. Amfibolit. Piroxenit kết tinh thô. Đá cacbonat-tan. Apatit. Xcacnơ epidot canxit. Pirit rời. Quặng sắt nâu có lỗ hổng lớn. Quặng hematit-mactit. Xiderit. |
| Cấp VII | Cuội của đá macma và biến chất (cuội sống). Dăm nhỏ không lẫn tảng lớn. Cuội kết có cuội (đến 50%) là đá macma, xi măng cát-sét. Cuội kết của đá trầm tích với xi măng silic. Cát kết thạch anh. Dolomit rất chặt xít. Cát kết fenpat, đá vôi silic hóa. Cao lin aganmatolit. Đãn bạch rắn chắc. Fotforit nguyên khối. Đá phiến silic hóa yếu thành phần amphibon-manhetit, cuminhtonit, hoblen, clorit-hoblen. Anbitofia, keratofia, pofia, pofirit, tup diaba phân phiến yếu. Pofirit, pofia phong hóa. Granit, xienit, diorit, gabro và các đá macma khác có hạt thô và hạt trung bình phong hóa. Piroxenit, piroxenit quặng. Kimbelit dạng bazan. Xcacnơ ogit-granat chứa canxit. Thạch anh nứt nẻ, lắm lỗ hổng. Quặng sắt nâu nhiều lỗ hổng. Cromit. Quặng sunfua. Quặng hematit và quặng mactit-xiderit. Quặng amfibon-manhetit. |
| Cấp VIII | Cuội kết của đá macma, xi măng vôi. Dolomit silic hóa. Đá vôi silic hóa. Fotforit chặt xít phân lớp. Các loại đá phiến silic hóa thành phần thạch anh-clorit, thạch anh-xerixit, thạch anh-clorit-xerixit, mica. Gnai. Anbitofia và keratofia hạt trung. Bazan phong hóa. Diaba. Pofia vaf pofirit. Andexit. Diorit không bị phong hóa. Labradorit. Peridotit. Granit. Xienit, gabro hạt nhỏ, bị phong hóa. Granit-gnai, pecmatit, đá thạch anh - tuamalin bị phong hóa. Xcacnơ kết tinh hạt thô và hạt trung thành phần ogit-granat, ogit-epidot. Epidoxit. Các đá thạch anh - cacbonat và thạch anh - barit. Quặng sắt nâu nhiều lỗ hổng. Quặng hematit ngậm nước chặt xit. Quaczit hematit, manhetit. Pirit chặt xít. Boxit diatpo. |
| Cấp IX | Bazan không bị phong hóa. Fotforit phân lớp, silic hóa. Cuội kết của đá macma với xi măng silic. Đá vôi cactơ. Cát kết và đá vôi silic. Dolomit silic. Đá phiến silic. Quaczit manhetit và hematit dải mảnh, Quaczit mactit manhetit chặt xít. Đá sừng amfibon-manhetit và xerixit hóa. Anbitofia và keratofia. Trachit. Pofia silic hóa. Diaba kết tinh mịn. Tup silic hóa và sừng hóa. Các loại đá bị phong hóa: liparit, microgranit. Granit, granit-gnai, granodiorit hạt thô và hạt trung. Xienit, gabro-norit. Pecmatit, Berizit. Xcacnơ granat hạt thô. Amfibolit, pirit silic hóa. Quắng sắt nâu chặt xít. Quaczit có lẫn nhiều pirit. Barit chặt xít. |
| Cấp X | Trầm tích cuội tảng của các đá macma và biến chất. Cát kết thạch anh. Jexpilit bị phong hóa. Đá fotfat-silic. Quaczit không đều hạt. Đá sừng có khảm các sunfua. Anbitofia và keratofia thạch anh. Liparit. Granit, granit-gnai, granodiorit hạt nhỏ. Granit hạt rất nhỏ. Pecmatit chặt xít, granit-gnai và granodiorit. Pecmatit chặt xít chứa nhiều thạch anh. Xcacnơ hạt nhỏ thành phần granat, datolit-granat. Quặng manhetit và mactit chặt xít có các lớp kẹp đá sừng. Quặng sắt nâu silic hóa. Thạch anh dạng mạch. Pofirit thạch anh hóa và sừng hóa mạnh. |

BD.11100. LẮP ĐẶT VÀ THÁO DỠ MÁY - THIẾT BỊ KHOAN GIẾNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Đưa máy, thiết bị vào vị trí, kê kích máy. Dựng tháp khoan, bắt dây cáp chằng tháp, cẩu thùng trộn dung dịch và dụng cụ vào đúng vị trí, đào hố chứa mùn. Đóng ván sàn, giá kê đỡ dụng cụ khoan. Đào hố mở lỗ, lắp ráp, chạy thử. Đóng ống định hướng, nhổ ống định hướng, tháo dỡ máy. Thu dọn, khôi phục hiện trường.

Đơn vị tính: đồng/1 lần tháo và lắp

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD.11101 BD.11102 BD.11103 | Lắp đặt và tháo dỡ máy - thiết bị khoan giếng Đập cáp 40Kw Tự hành 54 CV Tự hành 300 CV | Lần Lần Lần | 5.926.222 5.926.222 5.926.222 | 13.068.770 11.058.190 11.058.190 | 4.441.959 3.354.540 13.913.146 | 23.436.951 20.338.952 30.897.558 |

KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN ĐẬP CÁP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, máy móc thiết bị. Khoan giếng (khoan thuần túy) theo yêu cầu kỹ thuật. Trộn, cấp dung dịch sét, hàn đắp mũi khoan trong quá trình khoan. Kiểm tra các điều kiện của hố khoan để thực hiện các bước tiếp theo trong qui trình khoan. Lấy mẫu và bảo quản mẫu theo yêu cầu kỹ thuật.

BD.12000. KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN ĐẬP CÁP ĐỘ SÂU KHOAN ≤ 50M

BD.12100. ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300MM ĐẾN < 400MM

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD.12101 BD.12102 BD.12103 BD.12104 BD.12105 BD.12106 | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 300mm đến < 400mm Cấp đất đá I-II Cấp đất đá III Cấp đất đá IV Cấp đất đá V Cấp đất đá VI Cấp đất đá VII | m m m m m m | 61.364 76.812 105.339 124.107 148.682 188.877 | 315.661 382.010 558.941 645.396 1.063.597 1.952.273 | 271.788 380.967 737.859 1.322.828 2.486.630 4.968.196 | 648.813 839.789 1.402.139 2.092.331 3.698.909 7.109.346 |

BD.12200. ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400MM ĐẾN < 500MM

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD.12201 BD.12202 BD.12203 BD.12204 BD.12205 BD.12206 | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 400mm đến < 500mm Cấp đất đá I-II Cấp đất đá III Cấp đất đá IV Cấp đất đá V Cấp đất đá VI Cấp đất đá VII | m m m m m m | 78.577 98.045 134.047 157.701 188.709 260.571 | 394.074 476.507 705.714 816.295 1.324.972 2.370.474 | 332.600 471.134 931.519 1.672.745 3.095.613 5.998.551 | 805.251 1.045.686 1.771.280 2.646.741 4.609.294 8.629.596 |

BD.12300. ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 500MM ĐẾN < 600MM

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD.12301 BD.12302 BD.12303 BD.12304 BD.12305 BD.12306 | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 500mm đến < 600mm Cấp đất đá I-II Cấp đất đá III Cấp đất đá IV Cấp đất đá V Cấp đất đá VI Cấp đất đá VII | m m m m m m | 95.998 119.327 162.463 190.819 255.135 315.883 | 504.656 619.259 953.015 1.089.734 1.696.930 2.981.690 | 467.551 670.072 2.833.051 2.322.133 4.012.195 7.591.472 | 1.068.205 1.408.658 3.948.529 3.602.686 5.964.260 10.889.045 |

BD.12400. ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 600MM ĐẾN < 700MM

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD.12401 BD.12402 BD.12403 BD.12404 BD.12405 BD.12406 | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 600mm đến < 700mm Cấp đất đá I-II Cấp đất đá III Cấp đất đá IV Cấp đất đá V Cấp đất đá VI Cấp đất đá VII | m m m m m m | 110.245 137.605 188.183 250.942 294.548 365.829 | 601.163 745.925 1.166.136 1.343.067 2.082.961 3.615.023 | 573.147 829.506 1.691.758 2.910.686 4.973.376 9.241.837 | 1.284.555 1.713.036 3.046.077 4.504.695 7.350.885 13.222.689 |

BD.12500. ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 700MM ĐẾN < 800MM

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD.12501 BD.12502 BD.12503 BD.12504 BD.12505 BD.12506 | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 700mm đến < 800mm Cấp đất đá I-II Cấp đất đá III Cấp đất đá IV Cấp đất đá V Cấp đất đá VI Cấp đất đá VII | m m m m m m | 122.224 153.452 241.312 279.250 329.001 410.303 | 705.714 882.645 1.405.395 1.694.919 2.738.410 4.710.789 | 694.364 1.014.926 2.098.805 3.785.794 6.712.119 12.230.866 | 1.522.302 2.051.023 3.745.512 5.759.963 9.779.530 17.351.958 |

BD.12600. ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 800MM ĐẾN < 900MM

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD.12601 BD.12602 BD.12603 BD.12604 BD.12605 BD.12606 | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 800mm đến < 900mm Cấp đất đá I-II Cấp đất đá III Cấp đất đá IV Cấp đất đá V Cấp đất đá VI Cấp đất đá VII | m m m m m m | 134.149 169.286 264.778 307.461 363.435 485.453 | 794.179 993.227 1.582.326 1.906.030 3.082.219 5.299.889 | 1.031.432 1.506.320 3.114.233 4.471.122 7.929.364 14.448.015 | 1.959.760 2.668.833 4.961.337 6.684.613 11.375.018 20.233.357 |

BD.12700. ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 900MM ĐẾN < 1000MM

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD.12701 BD.12702 BD.12703 BD.12704 BD.12705 BD.12706 | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 900mm đến < 1000mm Cấp đất đá I-II Cấp đất đá III Cấp đất đá IV Cấp đất đá V Cấp đất đá VI Cấp đất đá VII | m m m m m m | 176.795 215.790 287.992 335.377 428.407 530.032 | 882.645 1.103.808 1.757.247 2.117.141 3.424.018 5.888.989 | 1.091.516 1.595.141 3.295.493 4.731.041 8.391.623 15.288.947 | 2.150.956 2.914.739 5.340.732 7.183.559 12.244.048 21.707.968 |

BD.13000. KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN ĐẬP CÁP ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 50M ĐẾN ≤ 100M

BD.13100. ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300MM ĐẾN < 400MM

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD.13101 BD.13102 BD.13103 BD.13104 BD.13105 BD.13106 | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan từ>50m đến ≤100m đường kính lỗ khoan từ 300mm đến <400mm Cấp đất đá I-II Cấp đất đá III Cấp đất đá IV Cấp đất đá V Cấp đất đá VI Cấp đất đá VII | m m m m m m | 61.462 76.910 105.595 124.599 149.686 190.747 | 347.830 420.211 625.290 719.788 1.178.200 2.119.151 | 343.157 466.070 883.151 1.535.907 2.812.279 5.442.721 | 752.449 963.191 1.614.036 2.380.294 4.140.165 7.752.619 |

BD.13200. ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 40MM ĐẾN < 500MM

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD.13201 BD.13202 BD.13203 BD.13204 BD.13205 BD.13206 | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan từ > 50m đến ≤ 100m đường kính lỗ khoan từ 400mm đến < 500mm Cấp đất đá I-II Cấp đất đá III Cấp đất đá IV Cấp đất đá V Cấp đất đá VI Cấp đất đá VII | m m m m m m | 78.695 98.163 134.362 158.331 189.969 262.933 | 430.264 520.740 782.116 902.750 1.453.649 2.555.447 | 412.424 568.274 1.097.711 1.916.875 3.454.884 6.526.699 | 921.383 1.187.177 2.014.189 2.977.956 5.098.502 9.345.079 |

BD.13300. ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 500MM ĐẾN < 600MM

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan từ > 50m đến ≤100m đường kính lỗ khoan từ 500mm đến <600mm |  |  |  |  |  |
| BD.13301 BD.13302 BD.13303 BD.13304 BD.13305 BD.13306 | Cấp đất đá I-II Cấp đất đá III Cấp đất đá IV Cấp đất đá V Cấp đất đá VI Cấp đất đá VII | m m m m m m | 96.136 119.465 162.837 191.567 256.650 318.718 | 550.899 677.565 1.051.533 1.196.295 1.847.723 3.192.801 | 571.451 798.049 1.570.541 2.630.442 4.445.112 8.197.772 | 1.218.486 1.595.079 2.784.911 4.018.304 6.549.485 11.709.291 |

BD.13400. ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 600MM ĐẾN < 700MM

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD.13401 BD.13402 BD.13403 BD.13404 BD.13405 BD.13406 | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan từ > 50m đến ≤100m đường kính lỗ khoan từ 600mm đến <700mm Cấp đất đá I-II Cấp đất đá III Cấp đất đá IV Cấp đất đá V Cấp đất đá VI Cấp đất đá VII | m m m m m m | 110.287 137.572 188.227 251.294 295.586 368.044 | 641.375 790.158 1.226.454 1.397.353 2.155.342 3.723.594 | 836.765 1.169.689 2.303.241 3.068.638 5.186.554 9.564.095 | 1.588.427 2.097.419 3.717.922 4.717.285 7.637.482 13.655.733 |

BD.13500. ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 700MM ĐẾN < 800MM

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD.13501 BD.13502 BD.13503 BD.13504 BD.13505 BD.13506 | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan từ > 50m đến ≤100m đường kính lỗ khoan từ 700mm đến <800mm Cấp đất đá I-II Cấp đất đá III Cấp đất đá IV Cấp đất đá V Cấp đất đá VI Cấp đất đá VII | m m m m m m | 122.379 153.510 241.499 279.815 330.424 413.207 | 733.862 902.750 1.403.385 1.596.401 2.464.971 4.256.398 | 955.900 1.337.214 2.631.317 3.506.834 5.927.589 10.930.418 | 1.812.141 2.393.474 4.276.201 5.383.050 8.722.984 15.600.023 |

KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, máy móc thiết bị, khoan giếng (khoan thuần túy) theo yêu cầu kỹ thuật. Trộn, cấp dung dịch sét trong quá trình khoan. Kiểm tra các điều kiện của hố khoan để thực hiện các bước tiếp theo trong qui trình khoan. Lấy mẫu và bảo quản mẫu theo yêu cầu kỹ thuật.

BD.14000. KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV ĐỘ SÂU KHOAN ≤ 50M

BD.14100. ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN < 200MM

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD.14101 BD.14102 BD.14103 BD.14104 | Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 54CV, độ sâu khoan từ ≤ 50m đường kính lỗ khoan < 200mm Cấp đất đá I-III Cấp đất đá IV-VI Cấp đất đá VII-VIII Cấp đất đá IX-X | m m m m | 35.100 61.087 76.655 104.938 | 124.656 203.069 349.841 675.555 | 142.537 348.744 792.110 1.794.504 | 302.293 612.900 1.218.606 2.574.997 |

BD.14200. ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 200MM ĐẾN <300MM

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD.14201 BD.14202 BD.14203 BD.14204 | Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 54CV, độ sâu khoan từ ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 200mm đến < 300mm Cấp đất đá I-III Cấp đất đá IV-VI Cấp đất đá VII-VIII Cấp đất đá IX-X | m m m m | 44.590 72.934 89.296 117.579 | 168.889 277.460 474.497 924.867 | 169.640 443.367 1.044.799 2.421.052 | 383.119 793.761 1.608.592 3.463.498 |

BD.15000. KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 50M ĐẾN ≤ 100M

BD.15100. ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN < 200MM

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD.15101 BD.15102 BD.15103 BD.15104 | Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 54CV, độ sâu khoan từ > 50m đến ≤ 100m đường kính lỗ khoan < 200mm Cấp đất đá I-III Cấp đất đá IV-VI Cấp đất đá VII-VIII Cấp đất đá IX-X | m m m m | 35.415 61.559 77.128 105.725 | 136.719 231.217 408.148 814.285 | 183.078 435.767 981.130 2.234.349 | 355.212 728.543 1.466.406 3.154.359 |

BD.15200. ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 200MM ĐẾN <300MM

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD.15201 BD.15202 BD.15203 BD.15204 | Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 54CV, độ sâu khoan từ >50m đến ≤ 100m đường kính lỗ khoan từ 200 đến < 300mm Cấp đất đá I-III Cấp đất đá IV-VI Cấp đất đá VII-VIII Cấp đất đá IX-X | m m m m | 44.905 73.406 89.769 118.366 | 182.963 313.650 552.910 1.119.893 | 215.896 557.266 1.295.398 3.045.736 | 443.764 944.322 1.938.077 4.283.995 |

BD.16000. KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 100M ĐẾN ≤ 150M

BD.16100. ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN < 200MM

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD.16101 BD.16102 BD.16103 BD.16104 | Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 54CV, độ sâu khoan từ > 100m đến ≤ 150m đường kính lỗ khoan 200mm Cấp đất đá I-III Cấp đất đá IV-VI Cấp đất đá VII-VIII Cấp đất đá IX-X | m m m m | 35.572 61.874 77.758 106.040 | 150.794 263.386 476.507 975.131 | 229.335 524.601 1.202.762 2.752.732 | 415.701 849.861 1.757.027 3.833.903 |

BD.16200. ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 200MM ĐẾN <300MM

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 54CV, độ sâu khoan từ >100m đến ≤ 150m đường kính lỗ khoan từ 200mm đến < 300mm |  |  |  |  |  |
| BD.16201 BD.16202 BD.16203 BD.16204 | Cấp đất đá I-III Cấp đất đá IV-VI Cấp đất đá VII-VIII Cấp đất đá IX-X | m m m m | 45.063 73.721 90.399 118.681 | 199.047 351.852 643.386 1.333.015 | 267.888 682.288 1.578.711 3.724.276 | 511.998 1.107.861 2.312.496 5.175.972 |

BD.17000. KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 150M ĐẾN ≤ 200M

BD.17100. ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN < 200MM

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD.17101 BD.17102 BD.17103 BD.17104 | Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 54CV, độ sâu khoan từ >150m đến ≤ 200m đường kính lỗ khoan < 200mm Cấp đất đá I-III Cấp đất đá IV-VI Cấp đất đá VII-VIII Cấp đất đá IX-X | m m m m | 34.173 60.041 76.258 104.541 | 166.878 299.576 556.931 1.166.136 | 279.565 651.560 1.459.199 3.360.003 | 480.616 1.011.177 2.092.388 4.630.680 |

BD.17200. ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 200MM ĐẾN <300MM

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD.17201 BD.17202 BD.17203 BD.17204 | Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 54CV, độ sâu khoan từ >150m đến ≤ 200m đường kính lỗ khoan từ 200mm đến < 300mm Cấp đất đá I-III Cấp đất đá IV-VI Cấp đất đá VII-VIII Cấp đất đá IX-X | m m m m | 45.378 74.036 91.186 119.469 | 219.153 398.095 745.925 1.582.326 | 327.706 826.916 1.908.404 4.522.450 | 592.237 1.299.047 2.745.515 6.224.245 |

KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, máy móc thiết bị, khoan giếng (khoan thuần túy) theo yêu cầu kỹ thuật. Trộn, cấp dung dịch ben tô nít trong quá trình khoan. Kiểm tra các điều kiện của hố khoan để thực hiện các bước tiếp theo trong qui trình khoan. Lấy mẫu và bảo quản mẫu theo yêu cầu kỹ thuật.

BD.18000. KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV ĐỘ SÂU KHOAN ≤ 50M

BD.18100. ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300MM ĐẾN <400MM

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD.18101 BD.18102 BD.18103 BD.18104 | Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 300mm <400mm Cấp đất đá I-III Cấp đất đá IV-VI Cấp đất đá VII-VIII Cấp đất đá IX-X | m m m m | 338.546 436.411 474.174 495.165 | 311.640 1.284.761 1.353.120 1.423.491 | 856.388 3.084.485 3.229.534 3.418.118 | 1.506.574 4.805.657 5.056.828 5.336.774 |

BD.18200. ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400MM ĐẾN <500MM

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD.18201 BD.18202 BD.18203 BD.18204 | Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 400mm <500mm Cấp đất đá I-III Cấp đất đá IV-VI Cấp đất đá VII-VIII Cấp đất đá IX-X | m m m m | 437.720 567.413 609.433 635.460 | 380.000 1.322.962 1.499.893 1.821.585 | 899.821 3.026.321 4.027.959 6.241.444 | 1.717.541 4.916.696 6.137.285 8.698.489 |

BD.18300. ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 500MM ĐẾN <600MM

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 500mm <600mm |  |  |  |  |  |
| BD.18301 BD.18302 BD.18303 BD.18304 | Cấp đất đá I-III Cấp đất đá IV-VI Cấp đất đá VII-VIII Cấp đất đá IX-X | m m m m | 541.835 691.359 738.186 768.906 | 566.984 2.336.294 2.458.939 2.589.627 | 1.313.664 4.746.293 4.964.018 5.254.537 | 2.422.483 7.773.946 8.161.143 8.613.070 |

BD.18400. ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 600MM ĐẾN <700MM

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD.18401 BD.18402 BD.18403 BD.18404 | Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 600mm <700mm Cấp đất đá I-III Cấp đất đá IV-VI Cấp đất đá VII-VIII Cấp đất đá IX-X | m m m m | 618.774 799.134 854.126 902.122 | 659.470 2.720.315 2.869.098 3.023.912 | 1.458.814 5.551.932 5.805.995 6.096.294 | 2.737.058 9.071.381 9.529.219 10.022.328 |

BD.18500. ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 700MM ĐẾN <800MM

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD.18501 BD.18502 BD.18503 BD.18504 | Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 700mm đến < 800mm Cấp đất đá I-III Cấp đất đá IV-VI Cấp đất đá VII-VIII Cấp đất đá IX-X | m m m m | 702.166 901.094 963.907 1.029.185 | 753.968 3.112.378 3.279.256 3.458.198 | 1.603.964 6.350.357 6.640.657 6.938.052 | 3.060.098 10.363.829 10.883.820 11.425.435 |

BD.18600. ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 800MM ĐẾN <900MM

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD.18601 BD.18602 BD.18603 BD.18604 | Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 800mm đến <900mm Cấp đất đá I-III Cấp đất đá IV-VI Cấp đất đá VII-VIII Cấp đất đá IX-X | m m m m | 786.793 1.005.183 1.074.613 1.139.861 | 848.465 3.500.420 3.687.404 3.890.472 | 1.749.114 7.083.202 7.446.296 7.845.408 | 3.384.372 11.588.805 12.208.313 12.875.741 |

BD.18700. ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 900MM ĐẾN <1000MM

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD.18701 BD.18702 BD.18703 BD.18704 | Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 900mm đến <1000mm Cấp đất đá I-III Cấp đất đá IV-VI Cấp đất đá VII-VIII Cấp đất đá IX-X | m m m m | 871.639 1.110.775 1.187.136 1.252.421 | 942.962 3.890.472 4.097.562 4.322.747 | 1.901.359 7.809.171 8.251.716 8.759.741 | 3.715.960 12.810.418 13.536.414 14.334.909 |

BD.19000. KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 50M ĐẾN ≤ 100M

BD.19100. ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300MM ĐẾN <400MM

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD.19101 BD.19102 BD.19103 BD.19104 | Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan từ > 50m đến ≤ 100m đường kính lỗ khoan từ 300mm đến <400mm Cấp đất đá I-III Cấp đất đá IV-VI Cấp đất đá VII-VIII Cấp đất đá IX-X | m m m m | 344.918 447.337 488.083 513.982 | 239.259 392.063 667.513 1.300.845 | 595.111 1.603.964 3.817.549 8.912.306 | 1.179.288 2.443.364 4.973.145 10.727.133 |

BD.19200. ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400MM ĐẾN <500MM

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD.19201 BD.19202 BD.19203 BD.19204 | Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan từ >50m đến ≤ 100m đường kính lỗ khoan từ 400mm đến <500mm Cấp đất đá I-III Cấp đất đá IV-VI Cấp đất đá VII-VIII Cấp đất đá IX-X | m m m m | 447.894 585.401 629.758 661.454 | 468.465 1.630.580 1.849.734 2.245.818 | 1.110.450 3.730.244 4.971.333 7.700.039 | 2.026.809 5.946.225 7.450.825 10.607.311 |

BD.19300. ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 500MM ĐẾN <600MM

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD.19301 BD.19302 BD.19303 BD.19304 | Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan từ >50m đến ≤ 100m đường kính lỗ khoan từ 500mm đến <600mm Cấp đất đá I-III Cấp đất đá IV-VI Cấp đất đá VII-VIII Cấp đất đá IX-X | m m m m | 558.493 716.245 764.478 802.805 | 697.671 2.881.161 3.031.955 3.192.801 | 1.618.475 5.849.648 6.118.121 6.480.996 | 2.874.639 9.447.054 9.914.554 10.476.602 |

BD.19400. ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 600MM ĐẾN <700MM

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD.19401 BD.19402 BD.19403 BD.19404 | Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan từ >50m đến ≤ 100m đường kính lỗ khoan từ 600mm đến <700mm Cấp đất đá I-III Cấp đất đá IV-VI Cấp đất đá VII-VIII Cấp đất đá IX-X | m m m m | 634.864 824.880 882.102 941.170 | 814.285 3.353.647 3.538.621 3.727.615 | 1.799.862 6.843.870 7.155.996 7.518.652 | 3.249.011 11.022.397 11.576.719 12.187.437 |

BD.20000. KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 100M ĐẾN ≤ 150M

BD.20100. ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300MM ĐẾN <400MM

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD.20101 BD.20102 BD.20103 BD.20104 | Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan từ >100m đến ≤ 150m đường kính lỗ khoan từ 300mm đến <400mm Cấp đất đá I-III Cấp đất đá IV-VI Cấp đất đá VII-VIII Cấp đất đá IX-X | m m m m | 346.660 449.894 491.655 518.996 | 251.323 410.158 699.682 1.363.173 | 624.252 1.676.539 3.998.937 9.340.340 | 1.222.235 2.536.591 5.190.274 11.222.509 |

BD.20200. ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400MM ĐẾN <500MM

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD.20201 BD.20202 BD.20203 BD.20204 | Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan từ >100m đến ≤ 150m đường kính lỗ khoan từ 400mm đến <500mm Cấp đất đá I-III Cấp đất đá IV-VI Cấp đất đá VII-VIII Cấp đất đá IX-X | m m m m | 451.038 590.032 634.570 668.488 | 490.582 1.708.993 1.938.199 2.354.389 | 1.161.199 3.904.535 5.210.884 8.063.133 | 2.102.819 6.203.560 7.783.653 11.086.010 |

BD.20300. ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 500MM ĐẾN <600MM

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD.20301 BD.20302 BD.20303 BD.20304 | Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan từ >100m đến ≤ 150m đường kính lỗ khoan từ 500mm đến <600mm Cấp đất đá I-III Cấp đất đá IV-VI Cấp đất đá VII-VIII Cấp đất đá IX-X | m m m m | 562.440 721.938 771.291 810.891 | 731.851 3.017.881 3.176.716 3.345.605 | 1.698.146 6.132.532 6.415.516 6.792.902 | 2.992.437 9.872.351 10.363.523 10.949.398 |

BD.21000. KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 150M ĐẾN ≤ 200M

BD.21100. ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300MM ĐẾN <400MM

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD.21101 BD.21102 BD.21103 BD.21104 | Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan từ >150m đến ≤ 200m đường kính lỗ khoan từ 300mm đến <400mm Cấp đất đá I-III Cấp đất đá IV-VI Cấp đất đá VII-VIII Cấp đất đá IX-X | m m m m | 347.820 452.174 493.867 522.223 | 257.354 424.232 721.798 1.405.395 | 645.859 1.734.483 4.122.360 9.630.640 | 1.251.033 2.610.889 5.338.025 11.558.258 |

BD.21200. ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400MM ĐẾN <500MM

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD.21201 BD.21202 BD.21203 BD.21204 | Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan từ <150m đến ≤ 200m đường kính lỗ khoan từ 400mm đến <500mm Cấp đất đá I-III Cấp đất đá IV-VI Cấp đất đá VII-VIII Cấp đất đá IX-X | m m m m | 452.545 593.286 638.453 672.673 | 506.666 1.761.268 1.998.517 2.426.770 | 1.197.537 4.027.859 5.370.545 8.317.195 | 2.156.748 6.382.413 8.007.515 11.416.638 |

BD.22000. LẮP ĐẶT KẾT CẤU GIẾNG

BD.22100. KẾT CẤU GIẾNG - NỐI ỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Lắp đặt hệ thống giá đỡ, căn chỉnh ống, hàn - nối ống, hạ ống đến độ sâu thiết kế theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD.22101 BD.22102 BD.22103 BD.22104 BD.22105 BD.22106 BD.22107 BD.22108 BD.22109 BD.22110 BD.22111 BD.22112 BD.22113 BD.22114 BD.22115 BD.22116 BD.22117 BD.22118 | Lắp đặt kết cấu giếng - Nối ống bằng phương pháp hàn Đường kính ống d = 89mm Đường kính ống d = 108mm Đường kính ống d = 127mm Đường kính ống d = 146mm Đường kính ống d = 168mm Đường kính ống d = 194mm Đường kính ống d = 219mm Đường kính ống d = 273mm Đường kính ống d = 325mm Đường kính ống d = 350mm Đường kính ống d = 377mm Đường kính ống d = 426mm Đường kính ống d = 450mm Đường kính ống d = 477mm Đường kính ống d = 529mm Đường kính ống d = 630mm Đường kính ống d = 720mm Đường kính ống d = 820mm | m m m m m m m m m m m m m m m m m m | 119.688 165.588 254.944 325.302 363.978 428.867 534.590 749.226 865.502 1.302.064 1.417.705 1.552.792 1.632.825 1.733.160 1.832.398 1.965.628 2.469.046 3.098.317 | 44.233 44.233 48.254 50.265 52.275 54.286 62.328 66.349 76.402 78.413 86.455 98.518 100.529 100.529 104.550 114.603 118.624 124.656 | 101.417 105.173 112.685 116.441 123.954 129.588 146.491 157.759 178.418 184.052 202.833 229.126 232.883 234.761 252.298 282.535 309.911 341.815 | 265.338 314.994 415.883 492.008 540.207 612.741 743.409 973.334 1.120.322 1.564.529 1.706.993 1.880.436 1.966.237 2.068.450 2.189.246 2.362.766 2.897.581 3.564.788 |

Ghi chú: Máy khoan tính trong đơn giá công tác kết cấu giếng dùng máy khoan đập cáp 40kW. Nếu dùng loại máy khoan khác thì điều chỉnh lại đơn giá cho phù hợp.

BD.22200. KẾT CẤU GIẾNG - NỐI ỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP NỐI REN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Lắp đặt hệ thống giá đỡ, căn chỉnh ống, nối ren ống. Xuống ống theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD.22201 BD.22202 BD.22203 BD.22204 BD.22205 BD.22206 BD.22207 BD.22208 BD.22209 | Lắp đặt kết cấu giếng - Nối ống bằng phương pháp hàn Đường kính ống d = 89mm Đường kính ống d = 108mm Đường kính ống d = 127mm Đường kính ống d = 146mm Đường kính ống d = 168mm Đường kính ống d = 194mm Đường kính ống d = 219mm Đường kính ống d = 273mm Đường kính ống d = 325mm | m m m m m m m m m | 117.080 163.307 252.978 315.983 355.489 429.402 534.276 749.294 865.818 | 22.116 22.116 26.138 26.138 28.148 30.159 36.190 40.212 48.254 | 43.531 45.086 49.750 51.305 55.969 57.523 68.406 76.180 93.281 | 182.727 230.509 328.866 393.426 439.606 517.084 638.872 865.686 1.007.353 |
| BD.22210 | Đường kính ống d = 377mm | m | 1.419.948 | 50.265 | 96.391 | 1.566.604 |

Ghi chú: Máy khoan tính trong đơn giá công tác kết cấu giếng dùng máy khoan đập cáp 40kW. Nếu dùng loại máy khoan khác thì điều chỉnh lại đơn giá cho phù hợp.

BD.22300. CHỐNG ỐNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Lắp đặt hệ thống giá đỡ, căn chỉnh ống, hàn nối ống. Hạ nhổ ống theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD.22301 BD.22302 BD.22303 BD.22304 BD.22305 BD.22306 | Lắp đặt ống chống Đường kính ống d = 377mm Đường kính ống d = 426mm Đường kính ống d = 477mm Đường kính ống d = 529mm Đường kính ống d = 630mm Đường kính ống d = 720mm | m m m m m m | 82.092 99.469 111.465 127.084 150.495 190.961 | 130.688 146.772 150.794 156.825 170.899 178.942 | 288.341 323.962 332.706 353.353 391.363 424.958 | 501.121 570.203 594.965 637.262 712.757 794.861 |

Ghi chú: Máy khoan tính trong đơn giá công tác chống ống dùng máy khoan đập cáp 40kW. Nếu dùng loại máy khoan khác thì điều chỉnh lại đơn giá cho phù hợp.

BD.23000. THỔI RỬA GIẾNG KHOAN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị máy móc thiết bị. Lắp đặt, ống nâng nước, ống dẫn khí theo trình tự phân doanh. Bơm thổi rửa theo yêu cầu kỹ thuật. Đo các thông số cơ bản của giếng. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Thu dọn hiện trường.

BD.23100. ĐỘ SÂU GIẾNG KHOAN ≤100M

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD.23101 BD.23102 BD.23103 BD.23104 | Thổi rửa giếng khoan, độ sâu giếng ≤ 100 m Đường kính ống lọc d<219mm Đường kính ống lọc d<300mm Đường kính ống lọc d<450mm Đường kính ống lọc d>450mm | m m m m | 173.017 175.140 177.264 179.387 | 241.270 301.587 361.904 442.328 | 1.423.596 2.066.929 2.747.048 3.986.720 | 1.837.883 2.543.656 3.286.216 4.608.435 |

BD.23200. ĐỘ SÂU GIẾNG KHOAN TỪ 100M ĐẾN ≤ 150M

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD.23201 BD.23202 BD.23203 | Thổi rửa giếng khoan, độ sâu giếng từ < 100m đến ≤ 150 m Đường kính ống lọc d<219mm Đường kính ống lọc d<300mm Đường kính ống lọc d<450mm | m m m | 188.733 191.110 193.488 | 269.418 337.777 406.137 | 2.050.463 2.994.922 3.976.793 | 2.508.614 3.523.809 4.576.418 |

BD.23300. ĐỘ SÂU GIẾNG KHOAN TỪ 150M ĐẾN ≤ 200M

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD.23301 BD.23302 | Thổi rửa giếng khoan, độ sâu giếng từ <150m đến ≤ 200 m Đường kính ống lọc d<219mm Đường kính ống lọc d<300mm | m m | 192.892 195.333 | 277.460 347.830 | 2.630.585 3.858.719 | 3.100.937 4.401.882 |

Ghi chú: Máy khoan tính trong đơn giá công tác thổi rửa giếng khoan dùng máy khoan đập cáp 40kW. Nếu dùng loại máy khoan khác thì điều chỉnh lại đơn giá cho phù hợp.

BD.24100. CHÈN SỎI, SÉT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Chèn sỏi, sét theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD.24101 BD.24102 | Chèn sỏi, sét Chèn sỏi Chèn sét | m3 m3 | 167.633 71.663 | 241.270 160.846 | 233.203 | 642.106 232.509 |

Ghi chú: Máy khoan tính trong đơn giá công tác chèn sỏi, sét dùng máy khoan đập cáp 40kW. Nếu dùng loại máy khoan khác thì điều chỉnh lại đơn giá cho phù hợp.

BD.25100. VẬN CHUYỂN MÙN KHOAN

Thành phần công việc:

Di chuyển xe bồn hút mùn từ nơi để máy đến công trình, quay lùi xe vào vị trí hút mùn, kê chèn xe, lắp hệ thống hút mùn, hút mùn vào xe, tháo hệ thống hút mùn, rửa hệ thống hút và xe (nếu cần), lắp lại hệ thống hút vào xe, vận chuyển mùn khoan đến nơi quy định, quay lùi xe vào vị trí xả mùn, lắp hệ thống xả mùn, xả mùn, tháo hệ thống xả mùn, rửa hệ thống xả và xe (nếu cần), lắp lại hệ thống xả vào xe, di chuyển xe quay lại công trình (hoặc về nơi để xe). Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: đồng/10m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD.25101 BD.25102 BD.25103 BD.25104 BD.25105 BD.25106 BD.25107 BD.25108 BD.25109 BD.25110 BD.25111 | Vận chuyển mùn khoan Cự ly ≤ 0,5km Cự ly ≤ 1,0km Cự ly ≤ 2,0km Cự ly ≤ 3,0km Cự ly ≤ 4,0km Cự ly ≤ 5,0km Cự ly ≤ 6,0km Cự ly ≤ 7,0km Cự ly ≤ 8,0km Cự ly ≤ 9,0km Cự ly ≤ 10,0km | 10m3 10m3 10m3 10m3 10m3 10m3 10m3 10m3 10m3 10m3 10m3 |  | 28.148 30.159 38.201 44.233 50.265 54.286 60.317 64.339 68.360 72.381 74.391 | 488.842 529.921 645.970 762.018 850.339 939.686 1.018.763 1.096.814 1.174.864 1.224.159 1.272.427 | 516.990 560.080 684.171 806.251 900.604 993.972 1.079.080 1.161.153 1.243.224 1.296.540 1.346.818 |

BD.26000. LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN NHÀ MÁY NƯỚC

BD.26100. LẮP ĐẶT CHỤP LỌC SỨ, CHỤP LỌC NHỰA

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, rà cạo rãnh chụp lọc, sàn, dầm bể, kiểm tra kích thước của bán sản phẩm.

Gắn măng sông vào tấm đan bê tông.

Lắp đuôi chụp lọc vào măng sông, lớp đầu chụp lọc vào măng sông Gắn vữa xi măng chèn, căn chỉnh chụp lọc.

Kiểm tra khoảng cách của các chụp lọc.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD.26101 BD.26102 | Lắp đặt chụp lọc sứ, chụp lọc nhựa, chậu điện giải Lắp đặt chụp lọc sứ Lắp đặt chụp lọc nhựa | Cái Cái | 57.074 57.074 | 5.570 5.570 |  | 62.644 62.644 |

BD.26200. LẮP ĐẶT CHẬU ĐIỆN GIẢI

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD.26201 | Lắp đặt chậu điện giải Lắp đặt chậu điện giải | Cái | 250.025 | 206.040 |  | 456.065 |