THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Cơ sở xác định đơn giá:

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

Văn bản số 1129/QĐ-BXD ngày 07/12/2009 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần sửa chữa.

2. Nội dung đơn giá:

Đơn giá xây dựng công trình - phần sửa chữa xác định chi phí về vật liệu, lao động và máy thi công (đối với một số công tác sử dụng máy, thiết bị thi công) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác sửa chữa trong xây dựng, như: cạo bỏ 1m2 lớp sơn, vôi cũ; xây 1m3 tường; gia công lắp dựng 1 tấn thiết bị, vá 1m2 đường, thay thế 1 thanh ray, 1 cái tà vẹt.v.v... từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc, thu dọn hiện trường thi công; công tác xây dựng sửa chữa bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật quy định và phù hợp với đặc điểm, tính chất riêng biệt của công tác sửa chữa.

a) Chi phí vật liệu:

Chi phí vật liệu trong đơn giá bao gồm chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển cần cho việc thực hiện và hoàn thành khối lượng công tác xây lắp sửa chữa. Chi phí vật liệu trong đơn giá tính theo Thông báo giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Phú Yên của Liên Sở: Tài chính - Xây dựng (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng). Đối với những loại vật liệu xây dựng chưa có trong thông báo giá thì tham khảo mức giá tại thị trường.

b) Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công được tính theo mức lương cơ sở đầu vào (LNC) tại Phụ lục 1 công bố kèm theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng. Mức lương này đã bao gồm các khoản phụ cấp lương theo đặc điểm, tính chất của sản xuất xây dựng và đã tính đến các yếu tố thị trường, và các khoản bảo hiểm người lao động phải trả theo quy định (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp). Mức lương cơ sở đầu vào (LNC) được xác định theo Thông báo số 305/TB-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh Phú Yên, cụ thể như sau:

+ Vùng III: LNC3 = 2.000.000 đồng/tháng áp dụng trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu và huyện Đông Hòa.

+ Vùng IV: LNC4 = 1.900.000 đồng/tháng áp dụng trên các địa bàn còn lại của tỉnh Phú Yên.

- Hệ số lương nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng theo Phụ lục 2 công bố kèm theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng.

Công nhân xây dựng: Nhóm I, II - Bảng số 1.

c) Chi phí máy thi công:

Là chi phí sử dụng các loại máy và thiết bị trực tiếp thực hiện, kể cả máy và thiết bị phụ phục vụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác sửa chữa. Chi phí máy thi công bao gồm: chi phí khấu hao cơ bản, chi phí khấu hao sửa chữa lớn, chi phí nhiên liệu, động lực, tiền lương của công nhân điều khiển và phục vụ máy, chi phí sửa chữa thường xuyên và chi phí khác của máy.

3. Kết cấu tập đơn giá:

Tập đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa bao gồm 03 phần, phân theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu sửa chữa, được mã hóa như quy định tại định mức dự toán xây dựng công trình - phần sửa chữa số 1129/QĐ-BXD ngày 07/12/2009 của Bộ Xây dựng.

Phần I - Công tác phá dỡ, tháo dỡ, làm sạch kết cấu công trình

SA.10000 - SA.11920: Công tác phá dỡ các kết cấu, công trình xây dựng

SA.20000 - SA.21500: Công tác tháo dỡ các kết cấu, công trình xây dựng

SA.30000 - SA.32800: Tháo dỡ thiết bị phục vụ thay thế, sửa chữa

SA.40000 - SA.42800: Công tác đục tẩy, khoan tạo lỗ, thổi, cắt để sửa chữa, gia cố các kết cấu, công trình xây dựng

SA.50000 - SA.51500: Công tác làm sạch các kết cấu, công trình xây dựng

Phần II - Công tác sửa chữa, gia cố các kết cấu, nhà cửa, vật kiến trúc

SB.10000 - SB.17900: Công tác sửa chữa các kết cấu xây đá, gạch

SB.20000 - SB.23900: Công tác sửa chữa các kết cấu bê tông

SB.30000 - SB.32300: Công tác gia cố kết cấu thép

SB.40000 - SB.41900: Công tác làm mái

SB.50000 - SB.54900: Công tác trát, láng, ốp

SB.60000 - SB.63200: Công tác làm trần, mộc trang trí thông dụng

SB.80000 - SB.84200: Công tác quét vôi, nước xi măng, nhựa bi tum, bả, sơn, đánh véc ni kết cấu gỗ và một số công tác khác

SB.91000 - SB.91220: Dàn giáo phục vụ thi công.

SB.92000 - SB.95000: Công tác bốc xếp, vận chuyển vật liệu, phế thải

Phần III - Công tác sửa chữa, gia cố các kết cấu khác

SC.10000 - SC.14680: Sửa chữa các kết cấu thiết bị cơ khí

SC.20000 - SC.28000: Công tác sửa chữa cầu đường bộ

SC.30000 - SC.39700: Công tác sửa chữa đường bộ

SC.40000 - SC.45000: Công tác sửa chữa cầu đường sắt

SC.50000 - SC.51930: Công tác sửa chữa đường sắt

4. Hướng dẫn sử dụng:

- Tập đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Yên - Phần sửa chữa là cơ sở để lập dự toán công tác sửa chữa. Chỉ áp dụng đối với công trình đang khai thác, sử dụng có quy mô sửa chữa nhỏ (trường hợp chỉ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật) hoặc bảo hành, bảo trì công trình theo quy định. Trường hợp công trình có quy mô sửa chữa lớn (trường hợp phải lập dự án đầu tư),... không áp dụng đơn giá này.

- Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo, vận chuyển vật liệu, phế thải ngoài phạm vi trong đơn giá này được tính đơn giá riêng. Đối với từng điều kiện thi công và yêu cầu của công tác sửa chữa áp dụng theo nội dung tương ứng trong các mã hiệu SB.91000 và SB.92000 của tập đơn giá này.

- Đối với một số công tác xây lắp khác như: Đào, đắp đất đá, cát, sản xuất lắp dựng các cấu kiện bê tông đúc sẵn, cấu kiện gỗ, cấu kiện sắt thép; lắp đặt hệ thống điện, nước trong nhà và phục vụ sinh hoạt không có trong tập đơn giá này thì áp dụng theo quy định trong tập Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng.

- Chi phí 1m3 vữa xây, trát, vữa bê tông các loại, chi phí vật liệu 1 tấn bê tông nhựa, … sử dụng cho công tác xây lắp sửa chữa áp dụng theo các bảng định mức trong Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng công bố theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng.

- Trong đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa đã sử dụng cấp phối vữa có mã hiệu sau đây để tính toán:

+ Mã hiệu B221: Dùng cho công tác xây đá.

+ Mã hiệu B222: Dùng cho công tác xây gạch các loại, trát, ốp, láng, lát và công tác hoàn thiện khác.

+ Mã hiệu C312: Dùng cho công tác bê tông đá 1x2.

+ Mã hiệu C313: Dùng cho công tác bê tông đá 2x4.

+ Mã hiệu C314: Dùng cho công tác bê tông đá 4x6.

- Đối với công tác cùng thực hiện qua nhiều vùng (vùng III, IV) hoặc giáp ranh giữa các vùng, nhưng khó có thể phân biệt vị trí ranh giới để bóc tách khối lượng riêng như: công trình nhà ở, trụ sở làm việc, cầu, cống xây dựng giữa các vùng; đường giao thông, đường dây, đường ống dọc theo ranh giới giữa các vùng;... thì đơn giá chung được xác định bằng đơn giá trung bình giữa các vùng.

- Ngoài phần thuyết minh và hướng dẫn sử dụng chung này, trong từng phần và từng chương của tập đơn giá đều có hướng dẫn điều kiện làm việc, yêu cầu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng cụ thể.

BẢNG GIÁ VẬT LIỆU

(Giá chưa có thuế giá trị gia tăng)

| Stt | Tên vật liệu - Quy cách | Đơn vị | Giá vật liệu (đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 | A dao Acetylene Acetylene chai Bao tải Bulông M16x10 Bulông + rông đen Bulông M20x50 Bulông M22x200 Bulông suốt ngang Bột bả tường, cột, dầm trần Bột màu Bột phấn Bột đá Bột giặt Bàn chải cước Bồn chứa nước inox dung tích 0,5m3 Bồn chứa nước inox dung tích 1m3 Bồn chứa nước inox dung tích 1,5m3 Bồn chứa nước inox dung tích 2m3 Bồn chứa nước inox dung tích 2,5m3 Bồn chứa nước inox dung tích 3m3 Bồn chứa nước inox dung tích 3,5m3 Bồn chứa nước inox dung tích 4m3 Bồn chứa nước inox dung tích 5m3 Bồn chứa nước inox dung tích 6m3 Bồn chứa nước bằng nhựa dung tích 0,25m3 Bồn chứa nước bằng nhựa dung tích 0,3m3 Bồn chứa nước bằng nhựa dung tích 0,4m3 Bồn chứa nước bằng nhựa dung tích 0,5m3 Bồn chứa nước bằng nhựa dung tích 0,7m3 Bồn chứa nước bằng nhựa dung tích 0,9m3 Bồn chứa nước bằng nhựa dung tích 1m3 Bồn chứa nước bằng nhựa dung tích 1,5m3 | kg m3 chai m2 cái cái cái cái cái kg kg kg kg kg cái bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ | 31.818 40.000 200.000 5.000 2.000 8.000 5.000 14.000 16.000 6.364 54.545 3.000 682 20.000 4.000 1.954.545 3.045.455 4.681.818 6.181.818 6.363.636 9.272.727 10.818.182 11.636.364 14.545.455 1.343.636 757.576 909.091 1.272.727 1.500.000 1.650.000 1.909.091 2.454.545 3.727.273 |
| 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 | Bồn chứa nước bằng nhựa dung tích 2m3 Bồn chứa nước bằng nhựa dung tích 3m3 Bồn chứa nước bằng nhựa dung tích 4m3 Bột sơn (trắng và vàng) kẻ đường Biển báo phản quang tròn D90, bát giác Biển báo phản quang tam giác 90x90x90cm Biển báo phản quang vuông 90x90cm Bulông M18x26 Bulông M20x30 Bulông thường M17-30 Bulông cường độ cao M17-30 Bulông móc cầu M20x275 Bulông phòng xô M19x195-295 Bulông + lói giữ cấu kiện Cây chống Cát mịn ML = 1,5 ÷ 2,0 Cát nền Cát vàng ML > 2 Cây chống D > 10cm Cót ép Cồn 90 độ Củi đun Cừ tràm D8-10cm Chổi tàu cau Cóc + bulông cóc Cây giống (cây xanh) Cột bê tông dải phân cách Căn sắt C3-C4 Căn nhựa Cóc đàn hồi Cóc nhựa Cấp phối nhựa Củ đậu Củ đậu + suốt Chổi cáp Các tông amiăng Chì thỏi Dây chì | bộ bộ bộ kg cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cây m3 m3 m3 m m2 lít kg m cây cái cây cái cái cái cái cái m3 cái cái cái m2 kg kg | 4.818.182 7.318.182 9.545.455 22.727 225.000 185.000 150.000 5.000 5.000 5.000 8.000 15.000 15.000 6.000 15.000 80.000 61.818 80.000 4.300 6.429 20.000 1.543 3.375 4.000 13.636 30.000 40.000 4.000 10.000 5.000 6.500 1.086.000 3.000 5.000 5.000 20.000 20.000 20.000 |
| 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 | Dây kẽm buộc 1mm Dây thép fi 2,5mm Dây thừng Dầu bóng Dầu mazút Dầu CK20 Đinh 6cm Đinh crămpông Đinh các loại Đinh vít Đinh đỉa Đá 1x2 Đá 2x4 Đá 4x6 Đá chẻ 10x10x20 Đá chẻ 15x20x25 Đá chẻ 20x20x25 Đá cắt Đá cẩm thạch 20x20 Đá cẩm thạch 30x30 Đá cẩm thạch 40x40 Đá hộc Đá trắng nhỏ Đá xanh miếng 10x20x30 Đất đèn Điện Đá hoa cương 20x20 Đá hoa cương 30x30 Đá hoa cương 40x40 Đá mài Đinh bulông Đinh cầu 10x180 Đá mạt 0,015x1 Đá granít 4x6 Đá dăm nhựa nguội Đá xô bồ | kg kg m kg kg kg kg cái kg cái cái m3 m3 m3 viên viên viên viên m2 m2 m2 m3 kg m3 kg kwh m2 m2 m2 viên kg cái m3 m3 tấn m3 | 18.182 18.182 4.000 35.000 7.009 35.000 18.182 3.000 18.182 350 1.500 236.364 200.000 163.636 2.000 3.545 3.636 35.000 272.730 272.730 272.730 118.182 682 272.727 13.636 1.622 432.000 432.000 432.000 35.000 18.000 5.000 118.182 163.636 720.000 163.636 |
| 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 | Đinh 10cm Đinh xoắn Đinh tirơpông Đệm tâm ghi Đệm chung tâm ghi Đệm gót tâm ghi Đinh suốt - cóc Đinh suốt - củ đậu Đệm sắt Đệm cao su Đá 6x8; đá 4x8 Đồng lá Đinh suốt Đệm gót Đệm đầu Đệm trượt Đinh đệm trượt Đệm củ đậu lưỡi ghi Đệm chung Dầu hỏa (0,87 kg/lít) Dầu hỏa Đá cấp phối 0-4cm Điêzen 0,05S Dung môi PUH 3519 Dung môi PUV Đất cấp phối tự nhiên Điêzen 0,05S (0,86 kg/lít) Dầu phanh Dây thép fi 4mm Dầu bôi; dầu nhờn; dầu công nghiệp; Dầu mỡ các loại Fibrô úp nóc Fibrô xi măng phẳng Fibrô xi măng Flinkote Formica Giấy dầu Giấy nhám mịn | kg cái cái cái cái cái cái cái cái cái m3 kg cái cái cái cái cái cái cái kg lít m3 lít lít lít m3 kg kg kg kg m m2 m2 kg m2 m2 m2 | 18.182 800 2.000 8.000 12.000 10.000 3.000 3.000 1.000 3.000 118.182 182.320 1.500 1.500 1.500 2.000 1.000 6.500 1.500 9.477 8.245 200.000 9.609 82.440 82.440 61.818 11.173 35.000 18.182 31.818 16.835 16.835 16.835 43.131 50.390 6.818 15.000 |
| 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 | Giấy nhám thô Giấy ép cứng Gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22 Gạch xi măng khía 20x20 Gạch bê tông 10x20x30 Gạch bê tông 10x20x40 Gạch bê tông 15x20x40 Gạch bê tông 20x20x40 Gạch bê tông 15x20x30 Gạch lát kích thước 30x30 Gạch lát kích thước 40x40 Gạch lát kích thước 50x50 Gạch chỉ 6,5x10,5x22 Gạch chịu lửa Gạch chống nóng 22x10,5x15 (4 lỗ) Gạch chống nóng 22x15x10,5 (6 lỗ) Gạch chống nóng 22x22x10,5 (10 lỗ) Gạch granít nhân tạo 30x30 Gạch granít nhân tạo 40x40 Gạch granít nhân tạo 50x50 Gạch gốm tráng men 3x10 Gạch lá dừa 10x20cm Gạch lá dừa 20x20cm Gạch lá nem 20x20cm Gạch 11x11cm Gạch 15x15cm Gạch 20x15cm Gạch 20x20cm Gạch 20x30cm Gạch lát xi măng 30x30 Gạch silicát 6,5x12x25 Gạch thông gió 20x20cm Gạch thông gió 30x30cm Gạch thẻ 4x8x19 Gạch thẻ 5x10x20 Gạch vỉ (Mosaique) Gạch 20x10cm Gạch xi măng tự chèn dày 3,5cm | m2 m2 viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên kg viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên m2 viên m2 | 12.000 15.000 1.260 2.273 4.273 4.273 6.818 6.818 6.818 10.826 17.576 35.227 1.260 2.000 1.300 1.500 1.700 18.153 33.280 49.921 1.000 1.500 2.000 2.500 1.000 1.500 2.000 3.818 5.966 7.732 1.364 10.909 11.818 1.000 1.100 62.000 1.500 101.818 |
| 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 | Gạch xi măng tự chèn dày 5,5cm Gạch ốp 6x20cm Gạch ống 10x10x20 Gạch ống 8x8x19 Gỗ chèn, gỗ kê Gỗ chống Gỗ dán Gỗ ván cầu công tác Gỗ ván khuôn Gỗ ván làm lambri Gỗ nhóm 5-7 Gỗ đà nẹp Gạch rỗng 6 lỗ 10x13,5x22 Gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20 Gạch lát xi măng 40x40 Gỗ nhóm 4 Gỗ nẹp Gỗ xẻ 3x1cm Gas (Khí gas) Gỗ ván dày 3cm Gioăng cao su D100mm Gioăng cao su D150mm Gioăng cao su D200mm Gioăng cao su D250mm Gioăng cao su D300mm Gioăng cao su D350mm Gỗ thanh 120x120x1700mm Giẻ lau Keo dán formica Kính trắng 5mm Keo Bituminous Keo Megapoxy Keo epoxy Keo dán Lito 3x3 Lập lách Lito 3x3 | m2 viên viên viên m3 m3 m2 m3 m3 m3 m3 m3 viên viên viên m3 m m3 kg m3 cái cái cái cái cái cái thanh kg kg m2 kg kg kg kg m3 đôi m | 109.091 1.200 1.210 1.000 4.545.455 4.545.455 47.030 4.545.455 4.545.455 5.545.455 4.545.455 4.545.455 1.260 1.260 14.175 5.545.455 2.000 5.545.455 23.106 5.545.455 8.122 12.183 16.243 20.304 26.000 30.333 135.753 5.000 90.909 109.091 90.909 90.909 50.000 54.545 5.545.455 50.000 5.989 |
| 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 | Linh kiện thép khác Lưỡi cắt D350mm Lưới thép mạ Lưỡi ghi đường 1m Lưỡi ghi đường 1,435m Lưỡi ghi đường lồng Ma tít (bả) Móc sắt Móc sắt + đệm (ty lợp) Mỡ bò Móng trâu Mỡ PLS 140 Màng phản quang Mực in cao cấp Mũi khoan đặc D12mm Mũi khoan đặc D16mm Mũi khoan đặc D20mm Mũi khoan đặc D22mm Mũi khoan hợp kim D24mm Mũi khoan hợp kim D40mm Mũi khoan hợp kim D50mm Mũi khoan hợp kim D60mm Mũi khoan hợp kim D70mm Mũi khoan hợp kim D80mm Mũi đục bê tông Matít dẻo gắn kính Mũi khoan đặc D24mm Mỡ chì Ngói máy 13v/m2 Ngói máy 22v/m2 Ngói 75v/m2 Ngói bò Ngói mũi hài 75v/m2 Ngói âm dương Nhũ tương nhựa Nhựa bitum số 4 Nhựa đường; Nhựa đặc Nước ngọt Nẹp gỗ (làm trần) | kg cái m2 cái cái cái kg cái cái kg cái kg m2 lít cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái kg cái kg viên viên viên viên viên viên kg kg kg lít m | 18.000 100.000 16.500 65.000 87.000 95.000 7.386 1.273 1.818 31.818 25.000 25.000 200.000 70.000 25.000 30.000 40.000 50.000 65.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 15.000 50.000 55.000 25.000 9.500 4.775 3.073 13.000 3.321 3.000 10.000 11.000 11.000 9 3.000 |
| 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 | Nắp chụp nhựa 60 Nắp chụp nhựa 80 Nắp na Oxy Oxy Ống thép hàn D50 Ống thép D48 Ống thép hàn D100mm Ống thép hàn D150mm Ống thép hàn D200mm Ống thép hàn D250mm Ống thép hàn D300mm Ống thép hàn D350mm Phèn chua Phụ gia CMC Phụ gia dẻo hóa Phân vi sinh Phụ gia Que hàn Rơm Ray P26-25-24 (10m) Ray P33-30 (12,5m) Răng cào Rivê D18-22 Rivê D24-26 Ray P38-50 (12,5m) Ray P50 (25m) Ray hộ luân đường 1m Ray hộ luân đường 1,435m Ray hộ luân đường lồng Rông đen Rông đen lò xo Sơn dầu Sơn lót kẻ đường Sơn nước (sơn silicát) Sỏi hạt lớn Sơn chống rỉ Sắt dàn giáo; Thép dàn giáo Suốt | cái cái cái chai m3 m kg m m m m m m kg kg kg kg kg kg kg thanh thanh bộ cái cái thanh thanh thanh thanh thanh cái cái kg kg kg kg kg kg cái | 3.500 4.500 25.000 90.909 15.152 40.403 19.500 60.267 225.455 452.364 597.818 834.909 961.455 15.000 70.000 14.000 4.727 18.000 22.727 100 3.558.100 5.253.700 480.000 500 800 7.041.700 7.041.700 200.000 250.000 200.000 300 500 133.080 90.000 60.000 1.818 65.377 18.000 10.000 |
| 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 | Sắt ống đk 60mm Sắt ống đk 80mm Sơn kẻ đường Sơn trắng + đỏ Sắt hình (L, U, I) Sắt chữ U Sắt tấm Sơn Bara Fe RS Sơn chống rỉ mau khô Than cám, than rèn Thép tròn fi ≤ 10 Thép tròn fi ≤ 18 Thép tròn fi > 18 Thép hình các loại Thép tấm Tăng đơ D14 Tôn d=2mm Tôn tráng kẽm sóng dài ≤ 2m Tôn úp nóc tráng kẽm Tấm lợp nhựa (tôn nhựa) Tấm nhựa 50x50 Tôn úp nóc nhựa Tấm trần thạch cao 50x50cm Tấm trần thạch cao 63x41cm Thép tròn fi ≤ 12mm Tôn tráng kẽm d=1,2mm Tâm ghi đường 1m Tâm ghi đường 1,435m Tâm ghi đường lồng Tấm đan Tấm đan 80x60x10 Tấm sóng 3x47x4120 Tà vẹt 16x22x220 Tà vẹt 2-2,9m Tà vẹt 3,05-3,95m Tà vẹt 4,1-4,83m Tà vẹt bê tông cóc cứng đường 1m Tà vẹt bê tông cóc đàn hồi đường 1m | m m kg kg kg cái kg kg kg kg kg kg kg kg kg cái kg m2 m m2 m2 m m2 m2 m kg cái cái cái m2 cái cái cái cái cái cái cái cái | 33.333 42.424 25.455 133.080 15.909 3.000 12.273 45.000 65.377 1.000 15.777 15.727 15.727 15.909 12.273 20.000 10.651 58.528 45.000 60.000 15.000 15.000 28.000 38.000 15.727 13.445 65.000 95.000 75.000 50.000 25.000 120.000 180.000 170.000 200.000 280.000 125.000 130.000 |
| 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 | Tà vẹt bê tông K3A cóc cứng đường 1,435m Tà vẹt bê tông K3A cóc đàn hồi đường 1,435m Tà vẹt bê tông K92 đường 1m Tà vẹt bê tông K92 đường 1,435m Tà vẹt bê tông đường lồng Tà vẹt gỗ đường 1m Tà vẹt gỗ đường 1,435m Tà vẹt gỗ đường lồng Tà vẹt sắt đường 1m Thanh chống K Thanh chống tấm đan Thanh giằng cự ly đường 1m Thanh giằng cự ly đường 1,435m Thanh giằng cự ly đường lồng Trụ đỡ biển báo D110x3,5 Trụ bê tông (lđ dải phân cách) Tấm sóng 3x47x4120mm Tre cây Thép làm biện pháp (tháo dỡ lớp bảo ôn) Tấm bảo ôn dày 50mm Tấm bảo ôn dày 75mm Tấm bảo ôn dày 100mm Tấm bảo ôn dày 150mm Tấm bảo ôn dày 200mm Ventônít Vôi cục Ván ép Véc ni Vữa samốt Ván tuần cầu nhóm 5 Viên phản quang Vữa lưu huỳnh Vải trắng Vải nháp; giấy nhám Xi măng trắng Xăng RON92 Xi măng PC40 Xăng RON92 | cái cái cái cái cái cái cái cái cái thanh thanh cái cái cái cột cái tấm cây kg m2 m2 m2 m2 m2 kg kg m2 kg kg m3 viên kg m2 kg kg kg kg lít | 180.000 200.000 100.000 140.000 100.000 150.000 190.000 150.000 80.000 15.000 10.000 60.000 90.000 40.000 270.000 25.000 120.000 15.000 18.000 20.000 25.000 35.000 50.000 60.000 6.568 3.000 13.000 30.000 35.000 4.545.455 31.818 500 8.000 20.000 3.327 18.709 1.745 13.845 |

BẢNG ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG

TRỰC TIẾP SẢN XUẤT XÂY DỰNG

Bảng đơn giá nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng xác định theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng.

* Mức lương cơ sở đầu vào (LNC) xác định theo Thông báo số 305/TB-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh Phú Yên, cụ thể như sau:

- Vùng III: LNC3 = 2.000.000 đồng/tháng áp dụng trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu và huyện Đông Hòa.

- Vùng IV: LNC4 = 1.900.000 đồng/tháng áp dụng trên các địa bàn còn lại của tỉnh Phú Yên.

* HCB: hệ số lương theo cấp bậc của nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng theo Phụ lục 2.

| TT | Chức danh | Hệ số lương (HCB) | Đơn giá (đồng/công) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vùng III | Vùng IV |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 1. CÔNG NHÂN XÂY DỰNG: |  |  |  |
|  | Công nhân xây dựng - Nhóm I: Mộc, nề, sắt, bê tông các loại (trừ bê tông nhựa), cốp pha, hoàn thiện, đào, đắp đất; Khảo sát xây dựng (bao gồm cả đo đạc xây dựng); Vận hành các loại máy xây dựng (máy làm đất, máy đầm, máy nâng hạ, máy khoan, máy đóng ép cọc, máy bơm, máy hàn…) bao gồm cả nhân công thủ công trực tiếp phục vụ công tác xây dựng. |
|  | Công nhân XD, nhóm I - bậc 3/7 Công nhân XD, nhóm I - bậc 3,5/7 Công nhân XD, nhóm I - bậc 3,7/7 Công nhân XD, nhóm I - bậc 4/7 Công nhân XD, nhóm I - bậc 4,3/7 Công nhân XD, nhóm I - bậc 4,5/7 Công nhân XD, nhóm I - bậc 4,7/7 Công nhân XD, nhóm I - bậc 5/7 | 2,16 2,36 2,43 2,55 2,69 2,78 2,87 3,01 | 166.154 181.538 186.923 196.154 206.923 213.846 220.769 231.538 | 157.846 172.462 177.577 186.346 196.577 203.154 209.731 219.962 178.308 193.654 199.500 209.000 219.962 228.000 235.308 |
|  | Công nhân xây dựng - Nhóm II: Các công tác không thuộc nhóm I |  |
|  | Công nhân XD, nhóm II - bậc 3/7 Công nhân XD, nhóm II - bậc 3,5/7 Công nhân XD, nhóm II - bậc 3,7/7 Công nhân XD, nhóm II - bậc 4/7 Công nhân XD, nhóm II - bậc 4,3/7 Công nhân XD, nhóm II - bậc 4,5/7 Công nhân XD, nhóm II - bậc 4,7/7 | 2,44 2,65 2,73 2,86 3,01 3,12 3,22 | 187.692 203.846 210.000 220.000 231.538 240.000 247.692 |  |

BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG

| Stt | Tên máy móc, thiết bị | Đơn vị | Giá ca máy (đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vùng III | Vùng IV |
| 25 33 35 47 48 51 55 62 63 64 72 96 117 119 120 121 122 125 126 178 180 205 210 211 212 214 218 219 220 225 226 | Máy ủi, công suất 108-110CV Máy san tự hành, công suất 108CV Máy đầm đất cầm tay, trọng lượng 50kg (Máy đầm cóc) Đầm bánh thép tự hành, trọng lượng (8,5-9)T Đầm bánh thép tự hành, trọng lượng 10T Cần trục ôtô, sức nâng 3T Cần trục ôtô, sức nâng 10T Cần trục bánh hơi, sức nâng 16T Cần trục bánh hơi, sức nâng 25T Cần trục bánh hơi, sức nâng 40T Cần trục bánh xích, sức nâng 16T Cổng trục, sức nâng 10T (Giá long môn) Tời điện, sức kéo 3T Tời điện, sức kéo 5T Palăng xích, sức nâng 3T Palăng xích; palăng giật, sức nâng 5T Kích, sức nâng 10T Kích, sức nâng 100T Kích, sức nâng 200T Máy trộn bê tông, dung tích 250 lít Máy trộn vữa, dung tích 80 lít Máy phun nhựa đường, công suất 190cv Máy cào bóc đường Wirtgen, 1000C Thiết bị sơn kẻ vạch YHK10A Lò nấu sơn YHK 3A; Lò nung keo Nồi nấu nhựa Ô tô vận tải thùng, trọng tải 2,5T-3T Ôtô vận tải thùng, trọng tải 5T Ô tô vận tải thùng, trọng tải 7T Ô tô tự đổ, trọng tải 5T Ô tô tự đổ, trọng tải 7T | ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca | 1.379.420 1.332.938 235.936 560.233 647.138 782.252 1.273.922 1.452.158 1.865.132 2.557.712 1.454.518 1.113.455 213.248 234.330 171.051 172.399 199.098 208.638 214.174 266.595 192.262 1.729.453 3.919.314 257.572 624.508 208.625 480.102 575.472 665.654 804.020 908.256 | 1.359.536 1.313.054 227.628 551.925 637.330 762.138 1.251.038 1.432.274 1.841.632 2.534.212 1.434.634 1.093.571 204.940 226.022 162.743 164.091 189.290 198.830 204.366 258.287 183.954 1.706.569 3.897.930 247.764 614.700 198.817 470.218 565.588 655.770 794.136 898.372 |

Ghi chú: Stt của Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng lấy theo số thứ tự của Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Phú Yên công bố kèm theo Quyết định số 167/QĐ- SXD ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên.

| Stt | Tên máy móc, thiết bị | Đơn vị | Giá ca máy (đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vùng III | Vùng IV |
| 240 241 271 272 274 275 276 286 289 297 309 313 386 391 392 394 395 396 397 401 403 406 412 421 422 427 428 430 456 472 473 474 475 | Ô tô tưới nước, dung tích 5m3 Ô tô tưới nước, dung tích 6m3 Máy nén khí động cơ diezel, năng suất 120m3/h Máy nén khí động cơ diezel, năng suất 240m3/h Máy nén khí động cơ diezel, năng suất 360m3/h Máy nén khí động cơ diezel, năng suất 420m3/h Máy nén khí động cơ diezel, năng suất 540m3/h Sà lan công trình, trọng tải 200T Sà lan công trình, trọng tải 400T Phao thép, trọng tải 200T Canô, công suất 150cv Tàu kéo và phục vụ thi công thủy (làm neo, cấp dầu, …), công suất 150cv Máy đầm bê tông, đầm dùi, công suất 1,5kw Máy khoan đứng, công suất 2,1-2,5kw Máy khoan đứng, công suất 4,5kw Máy khoan bê tông cầm tay, công suất 0,6kw Máy khoan bê tông cầm tay, công suất 0,75kw Máy khoan bê tông cầm tay, công suất 0,85kw Máy khoan bê tông cầm tay, công suất 1,5kw Máy cắt gạch đá, công suất 1,7kw Máy cắt bê tông, công suất 12cv (MCD 218) Máy cắt tôn, công suất 15kw Búa căn khí nén (chưa tính khí nén), tiêu hao khí nén 3m3/ph Máy mài, công suất 1kw Máy mài, công suất 2,7kw Biến thế hàn xoay chiều, công suất 23kw Biến thế hàn xoay chiều, công suất 27,5kw Máy hàn hơi, công suất 2000l/h Ô tô tự đổ, trọng tải 2,5T Máy trộn bê tông, dung tích 100 lít Máy bơm vữa (phun vữa), năng suất 2m3/h Máy hàn điện động cơ diesel, công suất 27,5cv Máy cắt bê tông, công suất 1,5kw | ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca | 735.415 789.857 377.467 590.438 693.107 767.455 848.875 697.916 1.182.809 192.846 1.130.106 2.886.830 188.583 195.613 226.109 172.153 172.454 173.051 180.707 177.728 357.287 316.745 207.121 170.984 177.313 282.918 305.446 200.886 471.865 205.340 314.476 345.720 178.411 | 723.685 778.127 367.659 580.630 683.299 757.647 839.067 681.148 1.166.041 192.846 1.092.144 2.805.446 180.275 187.305 217.801 163.845 164.146 164.743 172.399 169.420 347.479 308.437 197.313 162.676 169.005 273.110 295.638 191.078 461.981 197.032 304.668 335.912 170.103 |
| 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 | Máy bơm keo Kích thủy lực, sức nâng 5T Máy mài, công suất 1,5kw Máy lốc tôn, công suất 45kw Máy lọc dầu Máy dán băng tải Palăng xích, sức nâng 15T Bơm thủy lực 20T Máy phun bê tông (chưa tính khí nén) Máy phun vữa (chưa tính khí nén) | ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca | 181.887 167.567 173.766 415.601 177.280 177.464 177.877 277.606 193.743 189.286 | 173.579 159.259 165.458 405.793 168.972 169.156 169.569 267.798 185.435 180.978 |

Phần I

CÔNG TÁC PHÁ DỠ, THÁO DỠ, LÀM SẠCH KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

1. Điều kiện làm việc và yêu cầu kỹ thuật

- Các bộ phận kết cấu của công trình cũ có thể được phá hoặc tháo dỡ hoàn toàn hoặc từng bộ phận để thay thế hoặc sửa chữa lại.

- Khi phá hoặc tháo dỡ cần thực hiện theo đúng trình tự biện pháp thi công, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn lao động, phá hoặc tháo dỡ phải cẩn thận để tận dụng thu hồi vật liệu và bảo vệ các bộ phận kết cấu khác của công trình.

- Tháo dỡ mái để đảo ngói hoặc lợp lại không được xếp chồng vật liệu tập trung một chỗ cao quá 30cm làm hư hỏng sườn mái hoặc xô trượt dễ gây tai nạn lao động. Khi tháo dỡ mái ngói có dây buộc cần tháo dây để dỡ ngói tránh làm sứt lỗ buộc.

- Tháo dỡ vì kèo, khuôn cửa, cánh cửa gỗ cần lưu ý tránh làm gẫy mộng hoặc dập lỗ mộng.

- Những vật liệu khi phá hoặc tháo dỡ ra phải phân loại, sắp xếp gọn gàng vào nơi quy định trong phạm vi 30m.

- Khối lượng công việc phá hoặc tháo dỡ được đo từ các bộ phận kết cấu cần phải phá hoặc tháo dỡ theo đơn vị tính của đơn giá.

2. Hướng dẫn sử dụng

- Khi phá hoặc tháo dỡ các kết cấu nếu phải thực hiện chống đỡ, gia cố để đảm bảo an toàn lao động và độ ổn định cho các bộ phận kết cấu khác của công trình thì chi phí nhân công được nhân với hệ số 1,5; các chi phí vật liệu phục vụ cho công tác chống đỡ, gia cố được tính riêng theo thiết kế biện pháp thi công cụ thể.

- Trường hợp khi phá hoặc tháo dỡ cần phải bắc dàn giáo thì các chi phí cho công việc này được tính riêng.

- Đối với trường hợp phải thu hồi vật liệu thì chi phí nhân công tương ứng được nhân với các hệ số trong bảng sau:

| Mức thu hồi vật liệu so với khối lượng phá hoặc tháo dỡ | Hệ số |
| --- | --- |
| 20 ÷ 30% | 1,5 |
| > 30 ÷ 50% | 1,8 |
| > 50% | 2,2 |

3. Thành phần công việc

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện thi công.

- Phá hoặc tháo dỡ các kết cấu của công trình theo đúng yêu cầu kỹ thuật quy định cho loại kết cấu cần phải sửa chữa lại hoặc thay thế.

- Phân loại vật liệu, vận chuyển và xếp đống theo quy định trong phạm vi 30m.

- Thu dọn nơi làm việc (công tác bốc xúc, vận chuyển vật liệu, phế thải ngoài 30m được tính bằng đơn giá riêng).

SA.10000 CÔNG TÁC PHÁ DỠ CÁC KẾT CẤU, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

SA.11100 PHÁ DỠ MÓNG CÁC LOẠI

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.11111 SA.11112 SA.11113 SA.11114 SA.11121 SA.11122 | Phá dỡ móng bằng thủ công, | 446.746 1.168.269 1.398.184 1.188.830 373.846 672.923 | 70.730 | 424.409 1.109.856 1.328.276 1.129.390 355.154 639.277 | 68.278 |
|  | Móng bê tông gạch vỡ Móng bê tông không cốt thép Móng bê tông có cốt thép Phá dỡ móng bê tông có cốt thép dùng máy hàn cắt cốt thép | m3 - - - | 40.909 |  |  |  |  |
|  | Phá dỡ móng xây bằng thủ công, |  |  |  |  |
|  | Móng xây gạch Móng xây đá | m3 - |  |  |  |  |  |

SA.11210 PHÁ DỠ NỀN GẠCH

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.11211 SA.11212 SA.11213 SA.11214 | Phá dỡ nền gạch đất nung không vỉa nghiêng Phá dỡ nền gạch lá nem Phá dỡ nền gạch xi măng, gạch gốm các loại Phá dỡ nền gạch đất nung vỉa nghiêng | m2 - - - |  | 24.300 56.077 145.800 373.846 |  | 23.085 53.273 138.510 355.154 |  |

SA.11220 PHÁ DỠ NỀN BÊ TÔNG

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.11221 SA.11222 SA.11223 SA.11224 | Phá dỡ nền bê tông, Gạch vỡ Không cốt thép Có cốt thép Láng vữa xi măng | m2 - - - |  | 48.600 56.077 145.800 373.846 |  | 46.170 53.273 138.510 355.154 |  |

SA.11300 PHÁ DỠ TƯỜNG

SA.11310 PHÁ DỠ TƯỜNG BÊ TÔNG KHÔNG CỐT THÉP

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.11311 SA.11312 SA.11313 SA.11314 SA.11315 | Phá dỡ tường bê tông không cốt thép, chiều dày tường |  | 686.007 887.884 1.020.600 1.173.876 1.349.584 |  | 651.708 843.491 969.570 1.115.184 1.282.106 |  |
|  | ≤ 11cm ≤ 22cm ≤ 33cm ≤ 45cm > 45cm | m3 - - - - |  |  |  |  |  |

SA.11320 PHÁ DỠ TƯỜNG BÊ TÔNG CỐT THÉP

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.11321 SA.11322 SA.11323 SA.11324 SA.11325 | Phá dỡ tường bê tông cốt thép bằng thủ công, chiều dày tường |  | 695.354 914.053 1.033.684 1.207.523 1.386.969 |  | 660.586 868.352 982.001 1.147.147 1.317.621 |  |
|  | ≤ 11cm ≤ 22cm ≤ 33cm ≤ 45cm > 45cm | m3 - - m3 - |  |  |  |  |  |
| SA.11321A SA.11322A SA.11323A SA.11324A SA.11325A | Phá dỡ tường bê tông cốt thép (dùng máy hàn cắt thép), chiều dày tường | 40.909 40.909 40.909 40.909 40.909 | 590.677 777.600 878.538 1.026.207 1.179.484 | 70.730 70.730 70.730 70.730 70.730 | 561.143 738.720 834.612 974.898 1.120.511 | 68.278 68.278 68.278 68.278 68.278 |
|  | ≤ 11cm ≤ 22cm ≤ 33cm ≤ 45cm > 45cm | m3 - - - - |  |  |  |  |  |

SA.11330 PHÁ DỠ TƯỜNG XÂY GẠCH

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.11331 SA.11332 SA.11333 SA.11334 SA.11335 | Phá dỡ tường xây gạch, chiều dày tường |  | 214.961 237.392 250.477 332.723 360.761 |  | 204.214 225.523 237.953 316.087 342.724 |  |
|  | ≤ 11cm ≤ 22cm ≤ 33cm ≤ 45cm > 45cm | m3 - - - - |  |  |  |  |  |

SA.11340 PHÁ DỠ TƯỜNG XÂY ĐÁ CÁC LOẠI

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.11341 SA.11342 SA.11343 SA.11344 | Phá dỡ tường xây đá các loại, chiều dày tường |  | 250.477 312.161 347.677 383.192 |  | 237.953 296.554 330.293 364.033 |  |
|  | ≤ 22cm ≤ 33cm ≤ 45cm > 45cm | m3 - - - |  |  |  |  |  |

SA.11400 PHÁ DỠ XÀ, DẦM, CỘT, TRỤ, SÀN, MÁI

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.11410 SA.11421 SA.11422 SA.11430 | Phá dỡ xà, dầm, cột, trụ, sàn, mái bằng thủ công |  | 1.583.238 1.377.623 327.115 1.631.838 |  | 1.504.077 1.308.742 310.760 1.550.247 |  |
|  | Xà, dầm BTCT Cột, trụ BTCT Cột, trụ gạch đá Sàn, mái BTCT | m3 - - - |  |  |  |  |  |

SA.11510 PHÁ DỠ BỜ NÓC, BỜ CHẢY

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.11511 SA.11512 | Phá dỡ bờ nóc, bờ chảy |  | 7.477 3.738 |  | 7.103 3.552 |  |
|  | Xây gạch Xây ngói bò | m - |  |  |  |  |  |

SA.11520 PHÁ DỠ CÁC KẾT CẤU TRÊN MÁI BẰNG

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.11521 SA.11522 SA.11523 SA.11524 | Phá dỡ các kết cấu trên mái bằng |  | 56.077 35.515 41.123 28.038 |  | 53.273 33.740 39.067 26.637 |  |
|  | Phá dỡ gạch vỉa nghiêng trên mái Phá dỡ xi măng láng trên mái Phá dỡ bê tông xỉ trên mái Phá dỡ gạch lá nem | m2 - - - |  |  |  |  |  |

SA.11600 PHÁ LỚP VỮA TRÁT

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.11610 SA.11620 | Phá lớp vữa trát Trát tường, cột, trụ Trát xà, dầm, trần | m2 - |  | 22.431 35.515 |  | 21.309 33.740 |  |

SA.11700 PHÁ DỠ HÀNG RÀO

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.11710 SA.11720 SA.11730 | Phá dỡ hàng rào Hàng rào tre, gỗ Hàng rào dây thép gai Hàng rào song sắt | m2 - - |  | 3.738 7.477 16.823 |  | 3.552 7.103 15.982 |  |

SA.11800 CẠO BỎ LỚP VÔI, SƠN CŨ

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.11811 SA.11812 SA.11821 SA.11822 SA.11823 SA.11824 | Cạo bỏ lớp vôi cũ - Tường, cột, trụ - Xà, dầm, trần Cạo bỏ lớp sơn cũ - Trên bê tông - Trên gỗ - Trên kính - Trên kim loại | m2 - m2 - - - |  | 11.215 13.085 20.562 18.692 28.038 37.385 |  | 10.655 12.430 19.533 17.758 26.637 35.515 |  |

SA.11910 PHÁ DỠ CÁC KẾT CẤU KHÁC

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.11911 SA.11912 SA.11913 SA.11914 | Đào bỏ mặt đường nhựa, |  | 18.692 41.123 46.731 28.038 |  | 17.758 39.067 44.394 26.637 |  |
|  | Chiều dày ≤ 10cm Chiều dày > 10cm Cạo rỉ các kết cấu thép Đục nhám mặt bê tông | m2 - - - |  |  |  |  |  |

SA.11920 PHÁ DỠ KẾT CẤU BÊ TÔNG BẰNG MÁY

Thành phần công việc:

Phá dỡ các kết cấu bê tông đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển phế thải trong phạm vi 30m. Thu dọn mặt bằng sau khi phá dỡ.

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.11921 SA.11922 SA.11923 SA.11924 | Phá dỡ kết cấu bê tông bằng búa căn, BT có cốt thép BT không cốt thép Phá dỡ kết cấu bê tông bằng máy BT có cốt thép BT không cốt thép | m3 - m3 - | 40.909 40.909 | 490.153 450.214 550.060 511.937 | 923.333 707.346 377.931 271.061 | 465.647 427.706 522.560 486.343 | 901.020 690.868 361.356 258.599 |

SA.20000 CÔNG TÁC THÁO DỠ CÁC KẾT CẤU, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

SA.21100 THÁO DỠ KHUÔN CỬA

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.21101 SA.21102 | Tháo dỡ khuôn cửa, Khuôn cửa đơn Khuôn cửa kép | m - |  | 18.692 28.038 |  | 17.758 26.637 |  |

SA.21200 THÁO DỠ CẦU THANG GỖ, VÁCH NGĂN CÁC LOẠI

SA.21210 THÁO DỠ BẬC THANG, YẾM THANG, LAN CAN

Đơn vị tính: đồng/bậc; m2; m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.21210 SA.21220 SA.21230 | Tháo dỡ cầu thang gỗ, |  | 13.246 17.662 22.077 |  | 12.584 16.778 20.973 |  |
|  | Tháo dỡ bậc thang Tháo dỡ yếm thang Tháo dỡ lan can | bậc m2 m |  |  |  |  |  |

SA.21240 THÁO DỠ VÁCH NGĂN

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.21241 SA.21242 SA.21243 | Tháo dỡ vách ngăn, Vách ngăn khung mắt cáo Vách ngăn giấy, ván ép, gỗ ván Vách ngăn nhôm kính, gỗ kính, thạch cao | m2 - - |  | 6.623 8.831 24.285 |  | 6.292 8.389 23.070 |  |

SA.21300 THÁO DỠ PHỤ KIỆN VỆ SINH

Đơn vị tính: đồng /bộ

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.21301 SA.21302 SA.21303 SA.21304 | Tháo dỡ phụ kiện vệ sinh, |  | 93.462 20.562 28.038 28.038 |  | 88.789 19.533 26.637 26.637 |  |
|  | Tháo dỡ bồn tắm Tháo dỡ chậu rửa Tháo dỡ bệ xí Tháo dỡ chậu tiểu | bộ - - - |  |  |  |  |  |

SA.21400 THÁO DỠ CÁC CẤU KIỆN BẰNG BÊ TÔNG, GANG, THÉP

Đơn vị tính: đồng/cấu kiện

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.21401 SA.21402 SA.21403 SA.21404 SA.21405 | Tháo dỡ các cấu kiện bằng bê tông, gang, thép, trọng lượng cấu kiện |  | 80.377 162.623 218.700 383.192 560.769 |  | 76.358 154.492 207.765 364.033 532.731 |  |
|  | ≤ 50kg ≤ 100kg ≤ 150kg ≤ 250kg ≤ 350kg | cấu kiện - - - - |  |  |  |  |  |

SA.21500 THÁO DỠ KẾT CẤU THÉP BỊ HAN RỈ, HƯ HỎNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo phục vụ tháo kết cấu, cắt rời bộ phận kết cấu hư hỏng. Di chuyển hạ kết cấu vận chuyển xếp gọn trong phạm vi 30m. Đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn cho người và thiết bị trong hoạt động dây chuyền.

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.21501 SA.21502 SA.21503 SA.21504 SA.21505 | Tháo dỡ kết cấu thép bị han rỉ, hư hỏng | 366.198 435.998 575.597 563.098 483.398 | 1.817.691 2.031.537 2.459.229 3.100.767 1.817.691 | 1.159.436 1.741.697 2.062.639 1.821.636 1.750.464 | 1.726.809 1.929.963 2.336.271 2.945.733 1.726.809 | 1.110.058 1.670.589 1.979.064 1.746.960 1.680.325 |
|  | Cột thép Xà, dầm, giằng thép Vì kèo, xà gồ thép Sàn thao tác, sàn băng tải, sàn nhà công nghiệp thép Kết cấu thép khác | tấn - - - - |  |  |  |  |  |

SA.30000 THÁO DỠ THIẾT BỊ PHỤC VỤ THAY THẾ, SỬA CHỮA

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, nghiên cứu thiết kế biện pháp tháo dỡ thiết bị, lắp đặt, tháo dỡ, vận chuyển vật tư phục vụ tháo dỡ, vận chuyển thiết bị phụ tùng sau khi tháo dỡ trong phạm vi 30m.

Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông có trọng lượng ≤ 100kg sử dụng biện pháp tháo lắp chủ yếu bằng thủ công, sử dụng dụng cụ tháo lắp đơn giản: kìm, cơ lê, mỏ lết, thang leo, giá đỡ máy hàn, vận chuyển thiết bị phụ tùng sau khi tháo trong phạm vi các tầng sàn của các hạng mục bằng thủ công.

Tháo dỡ thiết bị phụ tùng có khối lượng lớn sử dụng biện pháp tháo dỡ bằng thủ công kết hợp cơ giới.

SA.31100 THÁO DỠ THIẾT BỊ LOẠI LẮP BẰNG BU LÔNG THÁO BẰNG THỦ CÔNG, CHIỀU CAO THÁO DỠ ≤ 2m

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.31101 SA.31102 SA.31103 SA.31104 SA.31105 SA.31106 SA.31107 SA.31108 SA.31109 SA.31110 SA.31111 SA.31112 SA.31113 SA.31114 SA.31115 SA.31116 | Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông tháo bằng thủ công, chiều cao tháo dỡ ≤ 2m, khối lượng thiết bị | 282.207 266.966 253.582 239.849 229.374 217.041 206.566 196.441 186.491 176.891 167.466 159.899 150.999 143.783 136.916 130.050 | 2.178.456 2.069.533 1.966.057 1.868.026 1.773.626 1.686.488 1.601.165 1.521.288 1.445.042 1.372.427 1.303.443 1.239.905 1.176.366 1.118.274 1.061.997 1.009.351 |  | 2.069.544 1.966.067 1.867.763 1.774.634 1.684.954 1.602.172 1.521.115 1.445.232 1.372.798 1.303.813 1.238.277 1.177.915 1.117.554 1.062.366 1.008.903 958.889 |  |
|  | ≤ 2kg ≤ 5kg ≤ 10kg ≤ 15kg ≤ 20kg ≤ 25kg ≤ 30kg ≤ 35kg ≤ 40kg ≤ 50kg ≤ 60kg ≤ 70kg ≤ 80kg ≤ 90kg ≤ 100kg > 100kg | tấn - - - - - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

SA.31200 THÁO DỠ THIẾT BỊ LOẠI LẮP BẰNG BU LÔNG THÁO BẰNG THỦ CÔNG, CHIỀU CAO THÁO DỠ > 2m

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.31201 SA.31202 SA.31203 SA.31204 SA.31205 SA.31206 SA.31207 SA.31208 SA.31209 SA.31210 SA.31211 SA.31212 SA.31213 SA.31214 SA.31215 SA.31216 | Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông tháo bằng thủ công, chiều cao tháo dỡ > 2m, khối lượng thiết bị | 282.207 266.966 253.582 239.849 229.374 217.041 206.566 196.441 186.491 176.891 167.466 159.899 150.999 143.783 136.916 130.050 | 2.505.224 2.379.963 2.260.148 2.147.595 2.040.487 1.938.826 1.840.795 1.750.026 1.662.888 1.579.381 1.499.504 1.425.073 1.354.273 1.285.289 1.221.751 1.160.028 |  | 2.379.976 2.260.977 2.147.152 2.040.225 1.938.473 1.841.894 1.748.765 1.662.534 1.579.752 1.500.419 1.424.536 1.353.827 1.286.567 1.221.031 1.160.669 1.102.032 |  |
|  | ≤ 2kg ≤ 5kg ≤ 10kg ≤ 15kg ≤ 20kg ≤ 25kg ≤ 30kg ≤ 35kg ≤ 40kg ≤ 50kg ≤ 60kg ≤ 70kg ≤ 80kg ≤ 90kg ≤ 100kg > 100kg | tấn - - - - - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

SA.31300 THÁO DỠ THIẾT BỊ LOẠI LẮP BẰNG BU LÔNG THÁO BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP MÁY, CHIỀU CAO THÁO DỠ ≤ 2m

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.31301 SA.31302 SA.31303 SA.31304 SA.31305 SA.31306 SA.31307 SA.31308 SA.31309 SA.31310 SA.31311 | Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông tháo bằng thủ công kết hợp máy, chiều cao tháo dỡ ≤ 2m, khối lượng thiết bị | 235.025 222.647 210.540 200.168 190.066 181.570 171.802 163.640 155.813 146.546 140.493 | 1.219.935 1.158.212 1.100.120 1.045.659 993.013 943.998 896.798 851.413 809.296 768.813 730.509 | 550.440 521.195 496.872 471.898 446.925 424.411 401.248 383.005 364.113 328.647 328.787 | 1.158.945 1.100.308 1.045.120 993.381 943.367 896.802 851.962 808.847 768.836 730.377 693.987 | 527.235 499.212 475.936 452.009 428.082 406.528 384.325 366.867 348.759 314.689 314.917 |
|  | ≤ 100kg ≤ 200kg ≤ 300kg ≤ 400kg ≤ 500kg ≤ 600kg ≤ 700kg ≤ 800kg ≤ 900kg ≤ 1000kg > 1000kg | tấn - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

SA.31400 THÁO DỠ THIẾT BỊ LOẠI LẮP BẰNG BU LÔNG, THÁO BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP MÁY, CHIỀU CAO THÁO DỠ > 2m

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.31401 SA.31402 SA.31403 SA.31404 SA.31405 SA.31406 SA.31407 SA.31408 SA.31409 SA.31410 SA.31411 | Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông tháo bằng thủ công kết hợp máy, chiều cao tháo dỡ > 2m, khối lượng thiết bị | 235.025 222.647 210.540 200.168 190.066 181.570 171.802 163.640 155.813 146.546 140.493 | 1.403.289 1.332.489 1.265.320 1.203.597 1.141.874 1.083.782 1.025.690 971.228 931.290 884.090 840.521 | 550.440 521.195 496.872 471.898 446.925 424.411 401.248 383.005 364.113 328.647 328.787 | 1.333.131 1.265.871 1.202.060 1.143.423 1.084.786 1.029.598 974.410 922.672 884.730 839.890 798.499 | 527.235 499.212 475.936 452.009 428.082 406.528 384.325 366.867 348.759 314.689 314.917 |
|  | ≤ 100kg ≤ 200kg ≤ 300kg ≤ 400kg ≤ 500kg ≤ 600kg ≤ 700kg ≤ 800kg ≤ 900kg ≤ 1000kg > 1000kg | tấn - - - - tấn - - - - - |  |  |  |  |  |

SA.31500 THÁO DỠ THIẾT BỊ LOẠI LẮP BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN, THÁO BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP MÁY, CHIỀU CAO THÁO DỠ ≤ 2m

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.31501 SA.31502 SA.31503 SA.31504 SA.31505 SA.31506 SA.31507 SA.31508 SA.31509 SA.31510 SA.31511 | Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng phương pháp hàn, tháo bằng thủ công kết hợp máy, chiều cao tháo dỡ ≤ 2m, khối lượng thiết bị | 829.032 794.798 763.583 732.366 701.324 674.632 645.574 621.774 596.765 573.441 548.432 | 1.379.689 1.310.704 1.243.535 1.181.812 1.123.720 1.067.443 1.014.797 963.967 925.844 869.567 825.998 | 649.139 614.974 585.080 555.185 525.291 499.667 474.043 452.689 427.065 405.712 388.630 | 1.310.711 1.245.176 1.181.365 1.122.728 1.067.540 1.014.077 964.063 915.773 879.556 826.093 784.702 | 622.620 589.851 561.178 532.504 503.831 479.254 454.677 434.196 409.619 389.138 372.753 |
|  | ≤ 100kg ≤ 200kg ≤ 300kg ≤ 400kg ≤ 500kg ≤ 600kg ≤ 700kg ≤ 800kg ≤ 900kg ≤ 1000kg > 1000kg | tấn - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

SA.31600 THÁO DỠ THIẾT BỊ LOẠI LẮP BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN, THÁO BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP MÁY, CHIỀU CAO THÁO DỠ > 2m

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.31601 SA.31602 SA.31603 SA.31604 SA.31605 SA.31606 SA.31607 SA.31608 SA.31609 SA.31610 SA.31611 | Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng phương pháp hàn, tháo bằng thủ công kết hợp máy, chiều cao tháo dỡ > 2m, khối lượng thiết bị | 829.032 794.798 763.583 732.366 701.324 674.632 648.116 621.774 596.765 573.441 548.432 | 1.537.627 1.508.581 1.432.335 1.361.535 1.290.735 1.386.950 1.160.028 1.100.120 1.042.028 985.751 931.290 | 649.139 614.974 585.080 555.185 525.291 499.667 474.043 452.689 427.065 405.712 388.630 | 1.460.753 1.433.159 1.360.725 1.293.465 1.226.205 1.317.610 1.102.032 1.045.120 989.932 936.469 884.730 | 622.620 589.851 561.178 532.504 503.831 479.254 454.677 434.196 409.619 389.138 372.753 |
|  | ≤ 100kg ≤ 200kg ≤ 300kg ≤ 400kg ≤ 500kg ≤ 600kg ≤ 700kg ≤ 800kg ≤ 900kg ≤ 1000kg > 1000kg | tấn - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

SA.31700 THÁO BU LÔNG

SA.31710 THÁO CẮT BU LÔNG BẰNG MÁY HÀN

Đơn vị tính: đồng/10 cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.31711 SA.31712 | Tháo cắt bu lông bằng máy hàn, loại bu lông M ≤ 24 M > 24 | 10 cái - | 6.250 8.749 | 54.923 66.692 | 246.139 345.160 | 52.177 63.358 | 237.606 333.194 |

SA.31720 THÁO CẮT BU LÔNG BẰNG ÔXY KHÍ GA

Đơn vị tính: đồng/10 cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.31721 SA.31722 SA.31723 SA.31724 SA.31725 | Tháo cắt bu lông bằng ôxy khí ga, loại bu lông | 11.312 12.971 14.329 18.100 22.625 | 39.938 47.200 54.461 67.169 76.246 |  | 37.942 44.840 51.739 63.811 72.434 |  |
|  | M8-14 M16-24 M24-30 M30-44 M > 44 | 10 cái - - - - |  |  |  |  |  |

SA.31730 THÁO BU LÔNG CÓ TẬN DỤNG LẠI BU LÔNG CŨ

Đơn vị tính: đồng/10 cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.31731 SA.31732 SA.31733 SA.31734 SA.31735 | Tháo bu lông có tận dụng lại bu lông cũ, loại bu lông | 5.775 6.545 7.315 8.085 8.855 | 58.846 64.731 82.385 102.000 125.539 |  | 55.904 61.494 78.265 96.900 119.261 |  |
|  | M8-14 M16-24 M24-30 M30-44 M > 44 | 10 cái - - - - |  |  |  |  |  |

SA.31800 THÁO DỠ VÒNG BI CÁC LOẠI

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.31801 SA.31802 SA.31803 SA.31804 SA.31805 SA.31806 SA.31807 | Tháo dỡ vòng bi các loại, khối lượng ≤ 5kg/cái ≤ 10kg/cái ≤ 20kg/cái ≤ 30kg/cái ≤ 50kg/cái ≤ 100kg/cái > 100kg/cái | cái - - - - - - | 1.273 2.068 2.545 | 392.308 431.539 474.693 521.770 574.731 631.616 694.385 |  | 372.692 409.961 450.957 495.680 545.994 600.034 659.665 |  |

SA.31900 THÁO DỠ MAY Ơ

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.31901 SA.31902 SA.31903 SA.31904 SA.31905 SA.31906 SA.31907 | Tháo dỡ may ơ, khối lượng ≤ 5kg/cái ≤ 10kg/cái ≤ 20kg/cái ≤ 30kg/cái ≤ 50kg/cái ≤ 100kg/cái > 100kg/cái | cái - - - - - - |  | 117.692 129.462 143.192 156.923 172.616 190.269 207.923 |  | 111.808 122.988 136.033 149.077 163.984 180.756 197.527 |  |

SA.32000 THÁO DỠ BÁNH RĂNG

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.32001 SA.32002 SA.32003 SA.32004 SA.32005 SA.32006 SA.32007 | Tháo dỡ bánh răng, khối lượng ≤ 5kg/cái ≤ 10kg/cái ≤ 20kg/cái ≤ 30kg/cái ≤ 50kg/cái ≤ 100kg/cái > 100kg/cái | cái - - - - - - |  | 235.385 258.923 284.423 313.846 345.231 378.577 417.808 |  | 223.615 245.977 270.202 298.154 327.969 359.648 396.917 |  |

SA.32100 THÁO CÁC LOẠI ĐỘNG CƠ ĐIỆN

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.32101 SA.32102 SA.32103 SA.32104 SA.32105 SA.32106 SA.32107 SA.32108 SA.32109 SA.32110 SA.32111 SA.32112 SA.32113 SA.32114 | Tháo các loại động cơ điện, công suất ≤ 4,5kW ≤ 7kW ≤ 14kW ≤ 20kW ≤ 40kW ≤ 75kW ≤ 100kW ≤ 160kW ≤ 200kW ≤ 320kW ≤ 570kW ≤ 700kW ≤ 800kW > 800kW | cái - - - - - - - - - - - - - |  | 164.769 360.923 439.385 533.539 721.847 863.078 1.098.462 1.365.232 1.616.309 1.883.078 2.573.540 2.950.156 3.405.233 3.907.388 |  | 156.531 342.877 417.415 506.861 685.753 819.922 1.043.538 1.296.968 1.535.491 1.788.922 2.444.860 2.802.644 3.234.967 3.712.012 |  |

SA.32200 THÁO DỠ LỚP BẢO ÔN THIẾT BỊ, ĐƯỜNG ỐNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, nghiên cứu thiết kế lập phương án tháo dỡ, vận chuyển vật tư phục vụ tháo dỡ. Tháo dỡ các lớp bảo ôn đường ống, thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, hoàn thiện. Công tác tháo dỡ, bốc xếp, vận chuyển, phân loại vật liệu, thiết bị sau khi tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

SA.32210 THÁO DỠ LỚP BẢO ÔN THIẾT BỊ

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.32211 SA.32212 SA.32213 SA.32214 SA.32215 SA.32216 SA.32217 SA.32218 SA.32219 | Tháo dỡ lớp bảo ôn thiết bị, chiều dày lớp bảo ôn ≤ 40mm ≤ 50mm ≤ 80mm ≤ 100mm ≤ 125mm ≤ 150mm ≤ 200mm ≤ 250mm ≤ 300mm | m2 - - - - - - - - | 94.650 101.234 103.214 109.996 116.976 124.154 131.332 138.708 146.084 | 279.569 306.799 335.845 366.707 403.014 442.953 486.522 533.722 586.368 |  | 265.591 291.461 319.055 348.373 382.866 420.807 462.198 507.038 557.052 |  |

SA.32220 THÁO DỠ LỚP BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.32221 SA.32222 SA.32223 SA.32224 SA.32225 SA.32226 | Tháo dỡ lớp bảo ôn đường ống, chiều dày lớp bảo ôn ≤ 50mm ≤ 75mm ≤ 100mm ≤ 150mm ≤ 200mm > 200mm | m2 - - - - - | 56.830 62.622 63.414 69.404 70.394 86.780 | 335.845 368.522 404.830 444.768 488.337 410.276 |  | 319.055 350.098 384.590 422.532 463.923 389.764 |  |

SA.32300 THÁO DỠ CÁC KẾT CẤU MÁI

Đơn vị tính: đồng/100m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.32311 SA.32312 SA.32321 | Tháo dỡ mái tôn Tháo dỡ mái fibrô xi măng Tháo dỡ tấm che tường | 100m2 - - |  | 654.231 841.154 1.028.077 | 798.687 798.687 943.903 | 621.520 799.097 976.674 | 787.751 787.751 930.978 |

SA.32400 THÁO DỠ GẠCH CHỊU LỬA TRONG CÁC KẾT CẤU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, tháo dỡ lớp gạch chịu lửa, xây trong các kết cấu bảo đảm yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.32410 SA.32420 SA.32430 | Tháo dỡ gạch chịu lửa trong các kết cấu, |  | 812.615 620.153 384.923 |  | 771.985 589.147 365.677 |  |
|  | Trong ống khói Trong lò nung clinke Cửa lò nung, đáy lò nung, cửa ống | tấn - - |  |  |  |  |  |

SA.32500 THÁO DỠ GẠCH CHỊU LỬA TRONG CÁC KẾT CẤU THÉP

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.32510 SA.32520 SA.32530 | Tháo dỡ gạch chịu lửa trong các kết cấu thép, trong |  | 769.846 1.069.230 1.240.307 |  | 731.354 1.015.770 1.178.293 |  |
|  | - Thân xiclon - Phễu, ống thép - Côn, cút thép | tấn - - |  |  |  |  |  |

SA.32600 THÁO RAY CŨ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, tháo ray đường cũ, tháo lập lách, bu lông cóc, cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu, thu hồi, vận chuyển vật liệu cũ xếp gọn trong phạm vi 1500m.

Đơn vị tính: đồng/thanh

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.32611 SA.32612 SA.32613 SA.32621 SA.32622 SA.32623 SA.32631 SA.32632 SA.32633 | Tháo ray cũ trên tà vẹt gỗ, Ray ≥ 38kg Ray 30 - 33kg Ray 24 - 26kg Tháo ray cũ trên tà vẹt bê tông, Tà vẹt BT K3A cóc cứng Tà vẹt BT K3A cóc đàn hồi Tà vẹt BT K92 Tháo ray cũ trên tà vẹt sắt, Ray ≥ 38kg Ray 30 - 33kg Ray 24 - 26kg | thanh - - thanh - - thanh - - |  | 186.923 143.931 112.154 254.215 304.684 291.600 188.792 145.800 114.023 |  | 177.577 136.734 106.546 241.505 289.451 277.020 179.353 138.510 108.322 |  |

SA.32700 THÁO TÀ VẸT CŨ ĐƯỜNG 1m, ĐƯỜNG 1,435m, ĐƯỜNG LỒNG

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.32711 SA.32712 SA.32713 SA.32714 SA.32715 SA.32716 SA.32721 SA.32722 SA.32724 SA.32725 SA.32726 SA.32731 SA.32732 SA.32734 SA.32735 SA.32736 | Tháo tà vẹt cũ đường 1m, Tà vẹt gỗ không đệm sắt Tà vẹt gỗ có đệm sắt Tà vẹt sắt Tà vẹt BT K3A cóc cứng Tà vẹt BT K3A cóc đàn hồi Tà vẹt BT K92 Tháo tà vẹt cũ đường 1,435m, Tà vẹt gỗ không đệm sắt Tà vẹt gỗ có đệm sắt Tà vẹt BT K3A cóc cứng Tà vẹt BT K3A cóc đàn hồi Tà vẹt BT K92 Tháo tà vẹt cũ đường lồng, Tà vẹt gỗ không đệm sắt Tà vẹt gỗ có đệm sắt Tà vẹt BT K3A cóc cứng Tà vẹt BT K3A cóc đàn hồi Tà vẹt BT K92 | cái - - - - cái cái - - - - cái - - - - |  | 31.777 37.385 35.515 61.685 65.423 72.900 56.077 63.554 72.900 76.638 82.246 80.377 91.592 106.546 110.285 119.631 |  | 30.188 35.515 33.740 58.600 62.152 69.255 53.273 60.376 69.255 72.807 78.134 76.358 87.013 101.219 104.770 113.649 |  |

SA.32800 THÁO DỠ DẦM THÉP CÁC LOẠI

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.32810 SA.32820 | Tháo dỡ dầm thép các loại, Trên cạn Dưới nước | tấn tấn | 231.986 242.470 | 1.863.463 2.648.079 | 2.392.554 3.227.049 | 1.770.287 2.515.671 | 2.348.942 3.173.237 |

SA.40000 CÔNG TÁC ĐỤC TẨY, KHOAN TẠO LỖ, THỔI, CẮT ĐỂ SỬA CHỮA, GIA CỐ CÁC KẾT CẤU, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

SA.41100 ĐỤC LỖ THÔNG TƯỜNG XÂY GẠCH

Đơn vị tính: đồng/lỗ

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.41111 SA.41112 SA.41113 SA.41121 SA.41122 SA.41123 | Đục lỗ thông tường xây gạch Chiều dày tường ≤ 11cm, tiết diện lỗ - ≤ 0,04m2 - ≤ 0,09m2 - ≤ 0,15m2 | lỗ - - |  | 14.954 18.692 22.431 22.431 26.169 29.908 |  | 14.206 17.758 21.309 21.309 24.861 28.412 |  |
|  | Chiều dày tường ≤ 22cm, tiết diện lỗ - ≤ 0,04m2 - ≤ 0,09m2 - ≤ 0,15m2 | lỗ - - |  |  |  |  |  |

SA.41200 ĐỤC LỖ THÔNG TƯỜNG BÊ TÔNG

Đơn vị tính: đồng/lỗ

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.41211 SA.41212 SA.41213 SA.41221 SA.41222 SA.41223 | Đục lỗ thông tường bê tông, Chiều dày tường ≤ 11cm - ≤ 0,04m2 - ≤ 0,09m2 - ≤ 0,15m2 | lỗ - - |  | 84.115 108.415 173.838 190.661 248.608 400.015 |  | 79.910 102.995 165.147 181.129 236.177 380.015 |  |
|  | Chiều dày tường ≤ 22cm - ≤ 0,04m2 - ≤ 0,09m2 - ≤ 0,15m2 | lỗ - - |  |  |  |  |  |

SA.41300 ĐỤC MỞ TƯỜNG LÀM CỬA

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.41311 SA.41312 SA.41313 SA.41321 SA.41322 SA.41323 | Đục mở tường làm cửa Tường bê tông, chiều dày tường - ≤ 11cm - ≤ 22cm - ≤ 33cm Tường xây gạch, chiều dày tường - ≤ 11cm - ≤ 22cm - ≤ 33cm | m2 - - m2 - - |  | 299.077 571.984 723.392 59.815 89.723 145.800 |  | 284.123 543.386 687.223 56.825 85.237 138.510 |  |

SA.41400 ĐỤC BÊ TÔNG ĐỂ GIA CỐ CÁC KẾT CẤU BÊ TÔNG

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.41411 SA.41412 SA.41413 | Đục bê tông để gia cố, |  | 250.477 467.308 841.154 | 247.254 461.294 830.329 | 237.953 443.943 799.097 | 235.564 439.485 791.074 |
|  | Sàn dày ≤ 3,5cm Cột, dầm, tường Xi lô, ống khói | m2 - - |  |  |  |  |  |

SA.41500 ĐỤC TƯỜNG, SÀN TẠO RÃNH ĐỂ CÀI SÀN BÊ TÔNG, CHÔN ỐNG NƯỚC, ỐNG BẢO VỆ DÂY DẪN

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.41510 SA.41520 | Đục tường, sàn tạo rãnh, chiều sâu rãnh |  | 65.423 91.592 | 87.866 123.012 | 62.152 87.013 | 83.712 117.196 |
|  | - ≤ 3cm - > 3cm | m - |  |  |  |  |  |

SA.41600 ĐỤC LỚP MẶT NGOÀI BÊ TÔNG CỐT THÉP BẰNG BÚA CĂN

Thành phần công việc:

Đục lớp bê tông bảo vệ mặt ngoài các loại kết cấu bê tông. Hoàn thiện bề mặt đục theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển phế thải trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.41611 SA.41612 | Đục lớp mặt ngoài bê tông cốt thép bằng búa căn, chiều dày đục ≤ 3cm, | 225 225 | 30.842 33.646 | 22.147 33.220 | 29.300 31.964 | 21.559 32.338 |
|  | Đục theo hướng nằm ngang Đục ngửa từ dưới lên | m2 - |  |  |  |  |  |

SA.41700 ĐỤC LỚP MẶT NGOÀI BÊ TÔNG BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP MÁY KHOAN BÊ TÔNG

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.41711 SA.41712 SA.41713 | Đục lớp mặt ngoài bê tông bằng thủ công kết hợp máy khoan, chiều dày đục ≤ 3cm, | 1.260 1.496 1.811 | 64.154 79.123 96.231 | 34.431 43.038 51.646 | 60.946 75.167 91.419 | 32.769 40.961 49.154 |
|  | Đục theo phương thẳng đứng Đục theo hướng nằm ngang Đục ngửa từ dưới lên | m2 - - |  |  |  |  |  |

SA.41800 KHOAN BÊ TÔNG BẰNG MŨI KHOAN ĐẶC

Thành phần công việc:

Định vị lỗ khoan, khoan lỗ qua bê tông, vận chuyển phế thải trong phạm vi 30m, thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: đồng/lỗ khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.41811 SA.41812 SA.41813 SA.41821 SA.41822 SA.41823 SA.41831 SA.41832 SA.41833 SA.41841 SA.41842 SA.41843 | Khoan bê tông bằng mũi khoan đặc Lỗ khoan Ø ≤ 12mm, chiều sâu khoan - ≤ 5cm - ≤ 10cm - ≤ 15cm Lỗ khoan Ø ≤ 16mm, chiều sâu khoan - ≤ 10cm - ≤ 15cm - ≤ 20cm Lỗ khoan Ø ≤ 20mm, chiều sâu khoan - ≤ 20cm - ≤ 25cm - ≤ 30cm Lỗ khoan Ø > 22mm, chiều sâu khoan - ≤ 20cm - ≤ 25cm - ≤ 30cm | lỗ - - lỗ - - lỗ - - lỗ - - | 394 788 1.181 945 1.418 1.890 2.520 3.150 3.780 3.150 3.938 4.725 | 2.617 2.991 3.365 3.365 3.925 4.299 4.860 5.421 6.168 5.234 5.982 6.729 | 6.025 7.747 9.124 10.329 16.355 20.658 20.658 25.823 30.988 22.380 27.544 32.709 | 2.486 2.841 3.196 3.196 3.729 4.084 4.617 5.150 5.860 4.972 5.682 6.393 | 5.735 7.373 8.684 9.831 15.565 19.661 19.661 24.577 29.492 21.300 26.215 31.131 |

SA.41900 KHOAN LẤY LÕI XUYÊN QUA BÊ TÔNG CỐT THÉP, GÓC KHOAN NGHIÊNG BẤT KỲ

Thành phần công việc:

Định vị lỗ khoan, khoan mồi bằng máy khoan bê tông 0,62KW đường kính Ø24mm, khoan mở rộng lỗ khoan bằng máy khoan bê tông 1,5KW đường kính Ø40mm, tiếp nước thường xuyên cho máy khoan. Hoàn thiện lỗ khoan đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/lỗ khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.41911 SA.41912 SA.41913 SA.41914 SA.41921 SA.41922 SA.41923 SA.41924 SA.41931 SA.41932 SA.41933 SA.41934 SA.41941 SA.41942 SA.41943 SA.41944 SA.41951 SA.41952 SA.41953 SA.41954 | Khoan lấy lõi xuyên qua bê tông cốt thép, góc khoan nghiêng bất kỳ Lỗ khoan Ø ≤ 40mm, chiều sâu khoan - ≤ 30cm - ≤ 35cm - ≤ 40cm - > 40cm Lỗ khoan Ø ≤ 50mm, chiều sâu khoan - ≤ 30cm - ≤ 35cm - ≤ 40cm - > 40cm Lỗ khoan Ø ≤ 60mm, chiều sâu khoan - ≤ 30cm - ≤ 35cm - ≤ 40cm - > 40cm Lỗ khoan Ø≤ 70mm, chiều sâu khoan - ≤ 30cm - ≤ 35cm - ≤ 40cm - > 40cm Lỗ khoan Ø > 70mm, chiều sâu khoan - ≤ 30cm - ≤ 35cm - ≤ 40cm - > 40cm | lỗ - - - lỗ - - - lỗ - - - lỗ - - - lỗ - - - | 19.380 19.380 19.380 19.380 22.440 22.440 22.440 22.440 25.500 25.500 25.500 25.500 28.560 28.560 28.560 28.560 31.620 31.620 31.620 31.620 | 33.646 35.515 37.385 39.254 33.646 35.515 37.385 39.254 33.646 35.515 37.385 39.254 33.646 35.515 37.385 39.254 33.646 35.515 37.385 39.254 | 20.921 24.518 27.943 31.885 23.934 28.073 32.384 36.515 25.379 29.880 34.552 39.044 27.006 31.868 36.902 41.755 28.632 34.036 39.612 44.827 | 31.964 33.740 35.515 37.291 31.964 33.740 35.515 37.291 31.964 33.740 35.515 37.291 31.964 33.740 35.515 37.291 31.964 33.740 35.515 37.291 | 19.941 23.372 26.639 30.398 22.812 26.760 30.872 34.811 24.191 28.484 32.941 37.225 25.743 30.380 35.182 39.811 27.294 32.449 37.768 42.742 |

SA.42100 KHOAN TẠO LỖ QUA SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP

Đơn vị tính: đồng/lỗ

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.42110 SA.42120 | Khoan tạo lỗ qua sàn bê tông cốt thép, | 600 600 | 12.946 15.692 | 20.694 26.730 | 12.299 14.908 | 19.698 25.443 |
|  | - Dày ≤ 15cm - Dày > 15cm | lỗ - |  |  |  |  |  |

SA.42200 CẮT CÁC KẾT CẤU BÊ TÔNG BẰNG MÁY

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo đánh dấu vị trí cắt, cắt bê tông bằng máy, cậy phá bê tông sau khi cắt, thu dọn, vận chuyển phế thải ra khỏi vị trí cắt trong phạm vi 30m. Hoàn thiện chỗ cắt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

SA.42200 CẮT MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG ASPHALT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, lắp đặt hàng rào, biển báo, đèn tín hiệu. Chuẩn bị máy, lấy dấu. Tiến hành cắt bằng máy theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Di chuyển biển báo và rào chắn, dọn phế liệu rơi vãi. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.42210 SA.42220 SA.42230 | Cắt mặt đường bêtông asphalt, chiều dày lớp cắt | 25.500 30.600 35.700 | 345.231 392.308 451.154 | 78.603 89.322 103.613 | 327.969 372.692 428.596 | 76.445 86.870 100.769 |
|  | - ≤ 5cm - ≤ 6cm - ≤ 7cm | 100m - - |  |  |  |  |  |

SA.42300 CẮT SÀN BÊ TÔNG BẰNG MÁY

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.42310 SA.42320 SA.42330 | Cắt sàn bêtông bằng máy, chiều dày sàn | 2.463 4.070 6.069 | 57.946 87.854 115.892 | 17.937 26.812 42.002 | 55.049 83.461 110.098 | 17.091 25.547 40.022 |
|  | - ≤ 10cm - ≤ 15cm - ≤ 20cm | m - - |  |  |  |  |  |

SA.42400 CẮT TƯỜNG BÊ TÔNG BẰNG MÁY

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.42410 SA.42420 SA.42430 SA.42440 | Cắt tường bêtông bằng máy, chiều dày tường | 16.075 18.289 21.930 27.642 | 117.761 175.708 265.431 396.277 | 61.227 94.623 139.152 211.511 | 111.874 166.922 252.159 376.463 | 58.348 90.174 132.609 201.566 |
|  | - ≤ 20cm - ≤ 30cm - ≤ 45cm - > 45cm | m - - - |  |  |  |  |  |

SA.42500 CÀO BÓC LỚP MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG ASPHALT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, lắp đặt hàng rào, biển báo, đèn tín hiệu. Chuẩn bị máy, lấy dấu cao độ lớp mặt đường cần bóc. Tiến hành bóc bằng máy theo đúng yêu cầu kỹ thuật, bóc bằng thủ công điểm máy không tới được. Di chuyển biển báo và rào chắn, dọn phế liệu rơi vãi, xúc hót phế liệu lên xe vận chuyển. Vận chuyển phế thải bằng ô tô 7 tấn trong phạm vi 1000m.

Đơn vị tính: đồng/100m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.42510 SA.42520 SA.42530 SA.42540 SA.42550 | Cào bóc lớp mặt đường bê tông asphalt, chiều dày lớp bóc | 36.960 49.632 68.640 89.760 121.440 | 411.923 480.577 559.039 651.231 759.116 | 1.271.771 1.394.817 1.540.110 1.693.122 1.859.756 | 391.327 456.548 531.086 618.669 721.159 | 1.259.931 1.381.831 1.525.772 1.677.359 1.842.442 |
|  | - ≤ 3cm - ≤ 4cm - ≤ 5cm - ≤ 6cm - ≤ 7cm | 100m2 - - - - |  |  |  |  |  |

SA.42600 CẮT SẮT THÉP CÁC LOẠI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lấy dấu, cắt, tẩy sắt thép chiều sâu cạnh tẩy 1-3mm, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/m; mạch

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.42611 SA.42612 SA.42613 SA.42621 SA.42622 SA.42623 SA.42631 SA.42632 SA.42633 SA.42641 SA.42642 | Cắt tôn bản, chiều dày tôn - 6-10mm - 11-17mm - 18-22mm Cắt sắt U, chiều cao sắt U - 120÷140mm - 160÷220mm - 240÷400mm Cắt sắt I, chiều cao sắt I - 140÷150mm - 155÷165mm - 190÷195mm Cắt sắt L, quy cách sắt L - 75÷90mm - 100÷120mm | m - - mạch - - mạch - - mạch - | 5.759 10.654 17.565 2.016 3.081 4.219 19.869 25.916 30.235 4.319 10.078 | 4.299 6.542 7.103 8.038 9.720 18.692 14.954 18.692 26.169 35.515 39.254 | 7.447 9.309 14.894 9.309 11.171 11.171 7.447 8.378 9.309 1.862 2.793 | 4.084 6.215 6.748 7.636 9.234 17.758 14.206 17.758 24.861 33.740 37.291 | 7.098 8.873 14.196 8.873 10.647 10.647 7.098 7.985 8.873 1.775 2.662 |

SA.42700 KHOAN, DOA LỖ SẮT THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lấy dấu, khoan, doa lỗ sắt thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Nếu khoan, doa lỗ trên cao, công tác làm giàn giáo thi công được tính riêng.

SA.42710 KHOAN LỖ SẮT THÉP DÀY 5-22mm, LỖ KHOAN Ø14-27

Đơn vị tính: đồng/10 lỗ

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.42711 SA.42712 SA.42713 SA.42714 | Khoan lỗ sắt thép dày 5-22mm, lỗ khoan Ø14-27 Khoan trên cạn, đứng cần Khoan trên cạn, ngang cần Khoan dưới nước, đứng cần Khoan dưới nước, ngang cần | 10 lỗ 10 lỗ - - |  | 26.481 56.885 94.154 123.577 | 65.798 104.915 52.005 88.183 | 25.157 54.040 89.446 117.398 | 63.380 101.060 50.094 84.942 |

SA.42720 DOA LỖ SẮT THÉP

Đơn vị tính: đồng/10 lỗ

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.42721 SA.42722 SA.42723 SA.42724 | Doa lỗ sắt thép, trên dàn - 2-4 lớp thép - 5-7 lớp thép | 10 lỗ - |  | 35.308 56.885 33.346 45.115 | 354.263 436.924 708.526 885.657 | 33.542 54.040 31.679 42.860 | 348.378 429.666 696.756 870.945 |
|  | Doa lỗ sắt thép, dưới dàn - 2-4 lớp thép - 5-7 lớp thép | 10 lỗ - |  |  |  |  |  |

SA.42800 CHẶT RIVÊ CẦU CŨ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ để chặt, bắt tạm bu lông cần thiết để giữ kết cấu khỏi xê dịch lỗ.

Đơn vị tính: đồng/con

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.42811 SA.42812 SA.42813 | Chặt rivê cầu cũ, Loại Ø16-19 Loại Ø20-22 Loại Ø24-26 | con - - | 1.260 1.260 1.260 | 14.206 22.431 37.385 |  | 13.496 21.309 35.515 |  |

SA.50000 CÔNG TÁC LÀM SẠCH BỀ MẶT CÁC KẾT CẤU, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

SA.51000 ĐỤC TẨY BỀ MẶT BÊ TÔNG CÁC KẾT CẤU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị đục tẩy bề mặt bê tông bằng thủ công theo đúng yêu cầu của thiết kế. Đảm bảo vệ sinh và an toàn lap động, sản xuất của dây chuyền đang hoạt động xung quanh khu vực sửa chữa (nếu có). Dọn vệ sinh sau khi đục, vận chuyển và đổ phế liệu ra khỏi phạm vi các tầng, sàn 30m.

SA.51100 ĐỤC TẨY PHẦN BÊ TÔNG BỀ MẶT BỊ HỎNG, HƯ HẠI …

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.51110 SA.51120 SA.51130 SA.51140 SA.51150 | Đục tẩy bề mặt, Dầm bê tông Tường bê tông Cột bê tông Trần bê tông Sàn bê tông | m2 - - - - |  | 89.250 84.150 87.877 90.623 80.227 |  | 84.787 79.942 83.483 86.092 76.216 |  |

SA.51200 PHUN CÁT TẨY SẠCH MẶT NGOÀI KẾT CẤU BÊ TÔNG

Thành phần công việc:

Đổ cát vào phễu chứa, phun cát đã được phơi khô để tẩy sạch mặt ngoài của kết cấu bê tông, thu dọn mặt bằng sau khi phun.

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.51210 | Phun cát tẩy sạch mặt ngoài kết cấu bê tông | m2 | 2.800 | 3.925 | 11.436 | 3.729 | 11.274 |

SA.51300 ĐỤC TẨY RỈ KẾT CẤU THÉP, THÉP TRONG BÊ TÔNG

Đơn vị tính: đồng/1m2 bề mặt kết cấu

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.51310 SA.51320 SA.51330 SA.51340 | Đục tẩy rỉ kết cấu thép, | 40.504 49.080 45.749 36.308 | 53.462 96.231 74.846 64.154 | 22.937 42.051 32.494 28.671 | 50.789 91.419 71.104 60.946 | 21.840 40.041 30.941 27.301 |
|  | Cột thép, vai cột Xà, dầm, giằng, vì kèo thép Cầu thang, lan can thép và kết cấu tương tự Cốt thép trong các kết cấu bê tông | m2 - - - |  |  |  |  |  |

SA.51400 VỆ SINH MẶT ĐƯỜNG, SÂN BÃI PHỤC VỤ SỬA CHỮA

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, thu gom phế thải và vận chuyển trong phạm vi 100m, vệ sinh mặt đường đảm bảo yêu cầu quy định.

Đơn vị tính: đồng/100m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.51410 SA.51420 SA.51430 | Quét nước mặt đường, sân bãi Quét dọn đất mặt đường, sân bãi Rửa mặt đường, sân bãi bằng máy | 100m2 100m2 100m2 |  | 36.308 118.000 36.308 | 26.475 | 34.492 112.100 34.492 | 26.053 |

SA.51500 VÉT RÃNH NƯỚC PHỤC VỤ CÔNG TÁC SỬA CHỮA

Thành phần công việc:

Vét rãnh dọc, thoát nước, gom rác, đất vận chuyển đi nơi khác trong phạm vi 100m.

Đơn vị tính: đồng/1m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SA.51510 | Vét rãnh thoát nước | m |  | 6.354 |  | 6.036 |  |

Phần II

CÔNG TÁC SỬA CHỮA, GIA CỐ CÁC KẾT CẤU, NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC

SB.10000 CÔNG TÁC SỬA CHỮA CÁC KẾT CẤU XÂY ĐÁ, GẠCH

Yêu cầu kỹ thuật:

- Xây trên tường cũ phải cạo rửa sạch lớp vữa cũ và phế thải bám trên mặt tường tưới nước trước khi xây.

- Chỉ dùng gạch cũ để xây khi gạch thu hồi còn đảm bảo đúng mác quy định.

- Gạch khô phải làm ẩm trước khi xây, vữa trộn cho ca nào phải dùng trong ca đó.

- Kết cấu xây bằng gạch đá phải đảm bảo đúng theo thiết kế, phù hợp với kết cấu cũ.

Hướng dẫn sử dụng:

- Khối lượng xây không tính trừ phần lỗ cửa có diện tích ≤ 0,04m2.

- Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo được tính riêng.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện thi công.

- Vận chuyển vật liệu, dụng cụ trong phạm vi 30m.

- Làm ẩm gạch xây trước khi xây (đối với kết cấu xây bằng các loại gạch).

- Xác định tim cốt, căng dây, lấy mốc.

- Trộn vữa, xây bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn khi kết thúc công việc.

SB.11000 XÂY ĐÁ HỘC

SB.11100 XÂY MÓNG

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.11113 SB.11114 SB.11115 SB.11123 SB.11124 SB.11125 | Xây móng đá hộc dày ≤ 60cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Vữa XM mác 100 Xây móng đá hộc dày > 60cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Vữa XM mác 100 | m3 - - m3 - - | 325.756 373.839 426.881 325.756 373.487 426.881 | 386.931 386.931 386.931 377.584 377.584 377.584 |  | 367.584 367.584 367.584 358.706 358.706 358.706 |  |

SB.11200 XÂY TƯỜNG THẲNG

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.11213 SB.11214 SB.11215 SB.11223 SB.11224 SB.11225 | Xây tường thẳng đá hộc, | 325.756 373.839 426.881 325.756 373.839 426.881 | 514.038 514.038 514.038 487.869 487.869 487.869 |  | 488.337 488.337 488.337 463.476 463.476 463.476 |  |
|  | Chiều dày ≤ 60cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Vữa XM mác 100 Chiều dày > 60cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Vữa XM mác 100 | m3 - - m3 - - |  |  |  |  |  |

SB.11300 XÂY TƯỜNG TRỤ PIN, TƯỜNG NGHIÊNG CONG VẶN VỎ ĐỖ

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.11313 SB.11314 SB.11315 SB.11323 SB.11324 SB.11325 | Xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ đá hộc | 570.115 570.115 570.115 536.469 536.469 536.469 |  | 541.610 541.610 541.610 509.646 509.646 509.646 |  |
|  | Chiều dày ≤ 60cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Vữa XM mác 100 Chiều dày > 60cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Vữa XM mác 100 | m3 - - m3 - - | 325.756 373.839 426.881 325.756 373.839 426.881 |  |  |  |  |

SB.11400 XÂY MỐ, TRỤ, CỘT, TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG ĐẦU CẦU

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.11413 SB.11414 SB.11415 SB.11423 SB.11424 SB.11425 SB.11433 SB.11434 SB.11435 | Xây mố cầu đá hộc Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Vữa XM mác 100 Xây trụ, cột đá hộc Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Vữa XM mác 100 | m3 - - m3 - - | 325.756 373.839 426.881 445.188 493.271 546.313 | 547.684 547.684 547.684 957.046 957.046 957.046 523.384 523.384 523.384 |  | 520.301 520.301 520.301 909.194 909.194 909.194 497.216 497.216 497.216 |  |
|  | Xây tường cánh, tường đầu cầu đá hộc |  |  |  |  |
|  | Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Vữa XM mác 100 | m3 - - | 325.756 373.839 426.881 |  |  |  |  |

SB.11500 XÂY MẶT BẰNG, MÁI DỐC

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.11513 SB.11514 SB.11515 SB.11523 SB.11524 SB.11525 SB.11533 SB.11534 SB.11535 | Xây mặt bằng đá hộc Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Vữa XM mác 100 Xây mái dốc thẳng đá hộc Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Vữa XM mác 100 Xây mái dốc cong đá hộc Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Vữa XM mác 100 | m3 - - m3 - - m3 - - | 325.756 373.839 426.881 325.756 373.839 426.881 333.960 382.043 435.085 | 450.484 450.484 450.484 469.177 469.177 469.177 497.215 497.215 497.215 |  | 427.961 427.961 427.961 445.718 445.718 445.718 472.355 472.355 472.355 |  |

SB.11600 XẾP ĐÁ MẶT BẰNG, MÁI DỐC

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.11610 SB.11620 SB.11630 SB.11643 SB.11644 SB.11645 SB.11653 SB.11654 SB.11655 SB.11663 SB.11664 SB.11665 | Xếp đá khan không chít mạch, Mặt bằng Mái dốc thẳng Mái dốc cong Xếp đá khan có chít mạch, Mặt bằng Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Vữa XM mác 100 Mái dốc thẳng Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Vữa XM mác 100 Mái dốc cong Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Vữa XM mác 100 | m3 - - m3 - - m3 - - m3 - - | 159.055 159.055 171.873 185.627 193.277 201.716 185.627 193.277 201.716 197.628 205.277 213.716 | 246.738 287.861 407.492 328.984 328.984 328.984 360.761 360.761 360.761 413.100 413.100 413.100 |  | 234.402 273.469 387.118 312.536 312.536 312.536 342.724 342.724 342.724 392.445 392.445 392.445 |  |

SB.11700 XÂY CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.11713 SB.11714 SB.11715 SB.11723 SB.11724 SB.11725 | Xây cống bằng đá hộc Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Vữa XM mác 100 Xây các bộ phận, kết cấu phức tạp khác bằng đá hộc Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Vữa XM mác 100 | m3 - - m3 - - | 325.756 373.839 426.881 328.119 376.203 429.245 | 712.177 712.177 712.177 880.407 880.407 880.407 |  | 676.568 676.568 676.568 836.388 836.388 836.388 |  |

SB.12000 XÂY ĐÁ XANH MIẾNG (10x20x30)cm

SB.12100 XÂY MÓNG SB.12200 XÂY TƯỜNG SB.12300 XÂY TRỤ ĐỘC LẬP

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.12113 SB.12114 SB.12115 SB.12213 SB.12214 SB.12215 SB.12223 SB.12224 SB.12225 SB.12313 SB.12314 SB.12315 | Xây đá xanh miếng 10x20x30cm, Xây móng Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Vữa XM mác 100 Xây tường, Chiều dày ≤ 30cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Vữa XM mác 100 Chiều dày > 30cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Vữa XM mác 100 Xây trụ độc lập, Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Vữa XM mác 100 | m3 - - m3 - - m3 - - m3 - - | 317.412 335.766 356.024 317.412 335.766 356.024 318.649 340.505 364.615 352.335 380.747 412.090 | 515.907 515.907 515.907 594.415 594.415 594.415 510.300 510.300 510.300 899.100 899.100 899.100 |  | 490.113 490.113 490.113 564.695 564.695 564.695 484.785 484.785 484.785 854.145 854.145 854.145 |  |

SB.13000 XÂY ĐÁ CHẺ

SB.13100 XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10x10x20)cm

SB.13200 XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10x10x20)cm

SB.13300 XÂY TRỤ ĐỘC LẬP BẰNG ĐÁ CHẺ (10x10x20)cm

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.13113 SB.13114 SB.13115 SB.13213 SB.13214 SB.13215 SB.13223 SB.13224 SB.13225 SB.13313 SB.13314 SB.13315 | Xây đá chẻ 10x10x20cm, Xây móng, Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Vữa XM mác 100 Xây tường, Chiều dày ≤ 30cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Vữa XM mác 100 Chiều dày > 30cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Vữa XM mác 100 Xây trụ độc lập, Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Vữa XM mác 100 | m3 - - m3 - - m3 - - m3 - - | 1.039.679 1.073.556 1.110.926 1.043.475 1.078.445 1.117.021 997.679 1.031.556 1.068.926 1.001.475 1.036.445 1.075.021 | 584.539 584.539 584.539 663.001 663.001 663.001 584.539 584.539 584.539 943.501 943.501 943.501 |  | 555.311 555.311 555.311 629.849 629.849 629.849 555.311 555.311 555.311 896.324 896.324 896.324 |  |

SB.13400 XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (20x20x25)cm

SB.13500 XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (20x20x25)cm

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.13413 SB.13414 SB.13415 SB.13513 SB.13514 SB.13515 SB.13523 SB.13524 SB.13525 | Xây đá chẻ 20x20x25cm, | 387.333 419.024 453.983 400.197 434.074 471.445 387.333 419.024 453.983 | 382.500 382.500 382.500 441.347 441.347 441.347 411.923 411.923 411.923 |  | 363.375 363.375 363.375 419.279 419.279 419.279 391.327 391.327 391.327 |  |
|  | Xây móng, Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Vữa XM mác 100 Xây tường, Chiều dày ≤ 30cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Vữa XM mác 100 Chiều dày > 30cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Vữa XM mác 100 | m3 - - m3 - - m3 - - |  |  |  |  |  |

SB.13600 XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (15x20x25)cm

SB.13700 XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (15x20x25)cm

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.13613 SB.13614 SB.13615 SB.13713 SB.13714 SB.13715 SB.13723 SB.13724 SB.13725 | Xây móng đá chẻ 15x20x25cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Vữa XM mác 100 Xây tường đá chẻ 15x20x25cm Chiều dày ≤ 30cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Vữa XM mác 100 Chiều dày > 30cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Vữa XM mác 100 | m3 - - m3 - - m3 - - | 507.378 540.162 576.327 514.719 548.596 585.966 507.378 540.162 576.327 | 382.500 382.500 382.500 398.193 398.193 398.193 411.923 411.923 411.923 |  | 363.375 363.375 363.375 378.282 378.282 378.282 391.327 391.327 391.327 |  |

SB.14000 XÂY GẠCH CHỈ (6,5x10,5x22)cm

SB.14100 XÂY MÓNG

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.14113 SB.14114 SB.14115 SB.14123 SB.14124 SB.14125 | Xây móng gạch chỉ 6,5x10,5x22cm | 370.108 370.108 370.108 295.338 295.338 295.338 |  | 351.602 351.602 351.602 280.572 280.572 280.572 |  |
|  | Chiều dày ≤ 30cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Vữa XM mác 100 Chiều dày > 30cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Vữa XM mác 100 | m3 - - m3 - - | 834.855 872.767 911.518 823.742 862.877 902.878 |  |  |  |  |

SB.14200 XÂY TƯỜNG THẲNG

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.14213 SB.14214 SB.14215 SB.14223 SB.14224 SB.14225 SB.14233 SB.14234 SB.14235 | Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22cm, | 514.038 514.038 514.038 446.746 446.746 446.746 428.054 428.054 428.054 |  | 488.337 488.337 488.337 424.409 424.409 424.409 406.651 406.651 406.651 |  |
|  | Xây tường thẳng, Chiều dày ≤ 11cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Vữa XM mác 100 Chiều dày ≤ 33cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Vữa XM mác 100 Chiều dày > 33cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Vữa XM mác 100 | m3 - - m3 - - m3 - - | 930.514 961.087 992.338 834.855 872.767 911.518 823.742 862.877 902.878 |  |  |  |  |

SB.14300 XÂY CỘT, TRỤ

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.14313 SB.14314 SB.14315 | Xây cột, trụ gạch chỉ 6,5x10,5x22cm | 719.654 719.654 719.654 |  | 683.671 683.671 683.671 |  |
|  | Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Vữa XM mác 100 | m3 - - | 823.742 862.877 902.878 |  |  |  |  |

SB.14400 XÂY TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẶN VỎ ĐỖ

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.14413 SB.14414 SB.14415 SB.14423 SB.14424 SB.14425 | Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22cm, Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, | 646.275 646.275 646.275 599.075 599.075 599.075 |  | 613.965 613.965 613.965 569.125 569.125 569.125 |  |
|  | Chiều dày ≤ 33cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Vữa XM mác 100 Chiều dày > 33cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Vữa XM mác 100 | m3 - - m3 - - | 830.848 867.537 905.038 823.742 862.877 902.878 |  |  |  |  |

SB.14500 XÂY CỐNG

SB.14600 XÂY CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.14513 SB.14514 SB.14515 SB.14523 SB.14524 SB.14525 SB.14613 SB.14614 SB.14615 | Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22cm Xây cống cuốn cong, Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Vữa XM mác 100 Xây cống thành vòm cong, Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Vữa XM mác 100 Xây các bộ phận, kết cấu phức tạp khác, Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Vữa XM mác 100 | m3 - - m3 - - m3 - - | 826.842 862.307 898.558 843.448 880.137 917.638 855.822 891.287 927.538 | 958.915 958.915 958.915 1.121.538 1.121.538 1.121.538 829.938 829.938 829.938 |  | 910.970 910.970 910.970 1.065.462 1.065.462 1.065.462 788.442 788.442 788.442 |  |

SB.15000 XÂY GẠCH THẺ (5x10x20)cm

SB.15100 XÂY MÓNG

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.15113 SB.15114 SB.15123 SB.15124 | Xây móng gạch thẻ 5x10x20cm | 336.461 336.461 306.554 306.554 |  | 319.639 319.639 291.226 291.226 |  |
|  | Móng dày ≤ 30cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Móng dày > 30cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 | m3 - m3 - | 1.037.215 1.075.127 1.008.222 1.047.357 |  |  |  |  |

SB.15200 XÂY TƯỜNG

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.15213 SB.15214 SB.15223 SB.15224 SB.15233 SB.15234 | Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm | 499.084 499.084 411.231 411.231 373.846 373.846 |  | 474.131 474.131 390.669 390.669 355.154 355.154 |  |
|  | Tường dày ≤ 11cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Tường dày ≤ 30cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Tường dày > 30cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 | m3 - m3 - m3 - | 1.040.281 1.072.077 1.037.215 1.075.127 1.008.222 1.047.357 |  |  |  |  |

SB.15300 XÂY CỘT, TRỤ

SB.15400 XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.15313 SB.15314 SB.15413 SB.15414 | Xây gạch thẻ 5x10x20cm, Xây cột, trụ, Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Xây kết cấu phức tạp khác, Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 | m3 - m3 - | 1.008.222 1.047.357 1.049.315 1.087.227 | 788.815 788.815 805.638 805.638 |  | 749.375 749.375 765.357 765.357 |  |

SB.16000 XÂY GẠCH THẺ (4x8x19)cm

SB.16100 XÂY MÓNG

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.16113 SB.16114 SB.16123 SB.16124 | Xây gạch thẻ 4x8x19cm, Xây móng dày ≤ 30cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Xây móng dày > 30cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 | m3 - m3 - | 1.333.243 1.376.046 1.306.250 1.350.276 | 527.123 527.123 467.308 467.308 |  | 500.767 500.767 443.943 443.943 |  |

SB.16200 XÂY TƯỜNG

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.16213 SB.16214 SB.16223 SB.16224 SB.16233 SB.16234 | Xây gạch thẻ 4x8x19cm, | 1.432.146 1.457.828 1.274.236 1.315.817 1.255.250 1.299.276 | 730.869 730.869 650.492 650.492 622.454 622.454 |  | 694.326 694.326 617.968 617.968 591.331 591.331 |  |
|  | Tường dày ≤ 10cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Tường dày ≤ 30cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Tường dày > 30cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 | m3 - m3 - m3 - |  |  |  |  |  |

SB.16300 XÂY CỘT, TRỤ

SB.16400 XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.16313 SB.16314 SB.16413 SB.16414 | Xây cột, trụ gạch thẻ 4x8x19cm | 1.080.415 1.080.415 1.095.369 1.095.369 |  | 1.026.395 1.026.395 1.040.601 1.040.601 |  |
|  | Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Xây kết cấu phức tạp khác Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 | m3 - m3 - | 1.208.236 1.249.817 1.254.243 1.297.046 |  |  |  |  |

SB.16500 XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG (10x10x20)cm

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.16513 SB.16514 SB.16523 SB.16524 SB.16533 SB.16534 | Xây tường gạch ống 10x10x20cm, | 457.961 457.961 373.846 373.846 304.684 304.684 |  | 435.064 435.064 355.154 355.154 289.451 289.451 |  |
|  | Tường dày ≤ 10cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Tường dày ≤ 30cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Tường dày > 30cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 | m3 - m3 - m3 - | 634.021 653.588 625.928 646.718 617.835 639.848 |  |  |  |  |

SB.16600 XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG (8x8x19)cm

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.16613 SB.16614 SB.16623 SB.16624 SB.16633 SB.16634 | Xây tường gạch ống 8x8x19cm, | 527.123 527.123 459.831 459.831 398.146 398.146 |  | 500.767 500.767 436.839 436.839 378.239 378.239 |  |
|  | Tường dày ≤ 10cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Tường dày ≤ 30cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Tường dày > 30cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 | m3 - m3 - m3 - | 767.118 787.908 753.153 780.058 731.188 764.207 |  |  |  |  |

SB.16700 XÂY TƯỜNG GẠCH RỖNG 6 LỖ (10x15x22)cm

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.16713 SB.16714 SB.16723 SB.16724 | Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm | 427.445 449.458 417.592 440.828 | 433.661 433.661 375.715 375.715 |  | 411.979 411.979 356.930 356.930 |  |
|  | Tường dày ≤ 10cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Tường dày > 10cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 | m3 - m3 - |  |  |  |  |  |

SB.16800 XÂY TƯỜNG GẠCH RỖNG 6 LỖ (10x13,5x22)cm

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.16813 SB.16814 SB.16823 SB.16824 | Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13,5x22cm | 452.418 473.208 445.085 467.098 | 433.661 433.661 375.715 375.715 |  | 411.979 411.979 356.930 356.930 |  |
|  | Tường dày ≤ 10cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Tường dày > 10cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 | m3 - m3 - |  |  |  |  |  |

SB.16900 XÂY TƯỜNG GẠCH RỖNG 6 LỖ (8,5x13x22)cm

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.16913 SB.16914 SB.16923 SB.16924 | Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x22cm | 581.165 603.178 567.532 590.768 | 439.269 439.269 394.408 394.408 |  | 417.306 417.306 374.687 374.687 |  |
|  | Tường dày ≤ 10cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Tường dày > 10cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 | m3 - m3 - |  |  |  |  |  |

SB.17000 XÂY GẠCH BÊ TÔNG RỖNG, GẠCH SILICAT

SB.17100 XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (20x20x40)cm

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.17113 SB.17114 SB.17123 SB.17124 | Xây tường gạch bê tông 20x20x40cm | 461.590 471.373 445.531 460.818 | 349.546 349.546 310.292 310.292 |  | 332.069 332.069 294.778 294.778 |  |
|  | Tường dày ≤ 30cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Tường dày > 30cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 | m3 - m3 - |  |  |  |  |  |

SB.17200 XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (15x20x40)cm

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.17213 SB.17214 SB.17223 SB.17224 | Xây tường gạch bê tông 15x20x40cm | 604.768 614.551 591.913 608.183 | 413.100 413.100 383.192 383.192 |  | 392.445 392.445 364.033 364.033 |  |
|  | Tường dày ≤ 30cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Tường dày > 30cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 | m3 - m3 - |  |  |  |  |  |

SB.17300 XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (10x20x40)cm

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.17313 SB.17314 SB.17323 SB.17324 | Xây tường gạch bê tông 10x20x40cm | 571.654 581.809 576.067 587.561 | 413.100 413.100 383.192 383.192 |  | 392.445 392.445 364.033 364.033 |  |
|  | Tường dày ≤ 30cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Tường dày > 30cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 | m3 - m3 - |  |  |  |  |  |

SB.17400 XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (15x20x30)cm

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.17413 SB.17414 SB.17423 SB.17424 | Xây tường gạch bê tông 15x20x30cm Tường dày ≤ 30cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Tường dày > 30cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 | m3 - m3 - | 1.110.500 1.120.655 1.137.348 1.155.692 | 349.546 349.546 338.331 338.331 |  | 332.069 332.069 321.414 321.414 |  |

SB.17500 XÂY TƯỜNG GẠCH SILICÁT (6,5x12x25)cm

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.17513 SB.17514 SB.17523 SB.17524 SB.17533 SB.17534 | Xây tường gạch silicát 6,5x12x25cm Tường dày ≤ 11cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Tường dày ≤ 33cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Tường dày > 30cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 | m3 - m3 - m3 - | 729.573 751.586 704.171 738.413 705.279 743.191 | 732.738 732.738 691.615 691.615 420.577 420.577 |  | 696.102 696.102 657.035 657.035 399.548 399.548 |  |

SB.17600 XÂY TƯỜNG THÔNG GIÓ

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.17613 SB.17614 SB.17623 SB.17624 | Xây tường thông gió Gạch thông gió 20x20cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Gạch thông gió 30x30cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 | m3 - m3 - | 297.349 298.201 156.035 156.770 | 158.885 158.885 175.708 175.708 |  | 150.940 150.940 166.922 166.922 |  |

SB.17700 XÂY LẠI LỚP GẠCH CHỊU LỬA TRONG ỐNG KHÓI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ hệ giáo, trộn vữa gia công gạch chịu lửa, xây lại gạch chịu lửa vào các kết cấu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu lên cao, xuống sâu bằng thủ công, pa lăng xích, tời điện.

(Vật liệu làm dàn giáo xây đã tính bằng tỷ lệ % trong đơn giá).

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.17710 | Xây lại lớp gạch chịu lửa trong ống khói | tấn | 6.000.750 | 2.437.844 | 508.049 | 2.315.956 | 488.369 |

SB.17800 XÂY LẠI GẠCH CHỊU LỬA TRONG CÁC KẾT CẤU THÉP

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.17810 SB.17820 SB.17830 | Xây lại gạch chịu lửa, | 5.832.750 6.558.600 7.675.500 | 2.309.537 3.207.690 3.742.305 | 967.447 876.049 876.049 | 2.194.063 3.047.310 3.555.195 | 926.482 840.666 840.666 |
|  | Thân xiclon Trong phễu thép, ống thép Trong côn thép, cút thép | tấn - - |  |  |  |  |  |

SB.17900 XÂY LẠI GẠCH CHỊU LỬA LÒ NUNG

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.17910 SB.17920 SB.17930 SB.17940 | Xây lại gạch chịu lửa, | 3.869.250 3.859.200 3.869.250 3.788.850 | 1.924.614 2.245.383 1.796.306 2.437.844 | 133.215 151.876 39.908 142.546 | 1.828.386 2.133.117 1.706.494 2.315.956 | 127.056 144.845 38.111 135.951 |
|  | Tường lò nung Vòm lò nung Đáy lò nung Đường khói lò nung | tấn - - - |  |  |  |  |  |

SB.20000 CÔNG TÁC SỬA CHỮA, GIA CỐ CÁC KẾT CẤU BÊ TÔNG

Đơn giá công tác sửa chữa các kết cấu bê tông bao gồm ba nhóm công tác:

- Công tác đổ bê tông gia cố các kết cấu công trình

- Công tác gia công, lắp dựng cốt thép

- Công tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn

SB.21000 CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG GIA CỐ CÁC KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

Yêu cầu kỹ thuật:

- Khi trộn bê tông phải cân đong vật liệu, nước theo đúng định mức cấp phối vật liệu đã quy định.

- Khi đổ bê tông các kết cấu phải san bằng trước khi đầm, bê tông đổ thành từng lớp và phải đầm kỹ, tránh hiện tượng đông đặc, rỗ, phân tầng, đầm đến khi nổi nước xi măng thì thôi. Chiều dày mỗi lớp đổ không vượt quá 30cm.

- Không được đổ bê tông từ độ cao > 1,5m, nếu đổ bê tông ở độ cao > 1,5m thì phải đổ bằng máng.

- Khi đổ bê tông tiếp lên kết cấu bê tông cũ thì trước khi đổ phải đục mặt bê tông giáp lai, dùng bàn chải và nước rửa sạch, tưới nước xi măng lên bề mặt bê tông cũ.

Hướng dẫn sử dụng:

- Công tác gia công lắp dựng cốt thép, gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn được tính riêng.

- Đối với các kết cấu bê tông cần phải sử dụng giàn giáo để phục vụ thi công thì công tác sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo được tính riêng.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị sàng rửa, lựa chọn vật liệu, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Trộn vữa, đổ, đầm bê tông bằng thủ công và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

SB.21100 BÊ TÔNG LÓT MÓNG, BÊ TÔNG MÓNG, NỀN, BỆ MÁY

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.21109 SB.21110 SB.21111 SB.21112 SB.21122 SB.21123 SB.21124 | Bê tông lót móng đá 4x6, - Vữa mác 50 - Vữa mác 75 - Vữa mác 100 - Vữa mác 150 Bê tông móng đá 1x2, Chiều rộng ≤ 250cm - Vữa mác 150 - Vữa mác 200 - Vữa mác 250 | m3 - - - m3 - - | 350.622 409.346 507.206 581.267 730.404 822.004 902.431 | 613.598 613.598 613.598 613.598 575.475 575.475 575.475 |  | 582.922 582.922 582.922 582.922 546.705 546.705 546.705 |  |
| SB.21132 SB.21133 SB.21134 SB.21122A SB.21123A SB.21124A SB.21125A SB.21132A SB.21133A SB.21134A SB.21135A SB.21122B SB.21123B SB.21124B SB.21125B SB.21132B SB.21133B SB.21134B SB.21135B SB.21142 SB.21143 SB.21144 SB.21145 SB.21142A SB.21143A SB.21144A SB.21145A | Chiều rộng > 250cm - Vữa mác 150 - Vữa mác 200 - Vữa mác 250 Bê tông móng đá 2x4 Chiều rộng ≤ 250cm - Vữa mác 150 - Vữa mác 200 - Vữa mác 250 - Vữa mác 300 Chiều rộng > 250cm - Vữa mác 150 - Vữa mác 200 - Vữa mác 250 - Vữa mác 300 Bê tông móng đá 4x6 Chiều rộng ≤ 250cm - Vữa mác 150 - Vữa mác 200 - Vữa mác 250 - Vữa mác 300 Chiều rộng > 250cm - Vữa mác 150 - Vữa mác 200 - Vữa mác 250 - Vữa mác 300 Bê tông nền đá 1x2 - Vữa mác 150 - Vữa mác 200 - Vữa mác 250 - Vữa mác 300 Bê tông nền đá 2x4 - Vữa mác 150 - Vữa mác 200 - Vữa mác 250 - Vữa mác 300 | m3 - - m3 - - - m3 - - - m3 - - - m3 - - - m3 - - - m3 - - - | 801.995 893.595 974.022 670.875 753.707 832.943 915.544 742.466 825.298 904.534 987.134 610.330 688.093 765.580 841.788 681.921 759.684 837.171 913.379 730.404 818.127 902.431 988.907 670.875 753.707 832.943 915.544 | 755.198 755.198 755.198 575.475 575.475 575.475 575.475 755.198 755.198 755.198 755.198 575.475 575.475 575.475 575.475 755.198 755.198 755.198 755.198 537.352 537.352 537.352 537.352 537.352 537.352 537.352 537.352 |  | 717.442 717.442 717.442 546.705 546.705 546.705 546.705 717.442 717.442 717.442 717.442 546.705 546.705 546.705 546.705 717.442 717.442 717.442 717.442 510.488 510.488 510.488 510.488 510.488 510.488 510.488 510.488 |  |
| SB.21142B SB.21143B SB.21144B SB.21145B SB.21152 SB.21153 SB.21154 SB.21155 SB.21152A SB.21153A SB.21154A SB.21155A SB.21152B SB.21153B SB.21154B SB.21155B | Bê tông nền đá 4x6 - Vữa mác 150 - Vữa mác 200 - Vữa mác 250 - Vữa mác 300 | m3 - - - | 610.330 688.093 765.580 841.788 730.404 818.127 902.431 988.907 670.875 753.707 832.943 915.544 610.330 688.093 765.580 841.788 | 537.352 537.352 537.352 537.352 644.460 644.460 644.460 644.460 644.460 644.460 644.460 644.460 644.460 644.460 644.460 644.460 |  | 510.488 510.488 510.488 510.488 612.240 612.240 612.240 612.240 612.240 612.240 612.240 612.240 612.240 612.240 612.240 612.240 |  |
|  | Bê tông bệ máy đá 1x2 - Vữa mác 150 - Vữa mác 200 - Vữa mác 250 - Vữa mác 300 Bê tông bệ máy đá 2x4 - Vữa mác 150 - Vữa mác 200 - Vữa mác 250 - Vữa mác 300 Bê tông bệ máy đá 4x6 - Vữa mác 150 - Vữa mác 200 - Vữa mác 250 - Vữa mác 300 | m3 - - - m3 - - - m3 - - - |  |  |  |  |  |

SB.21200 BÊ TÔNG TƯỜNG, CỘT

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.21212 SB.21213 SB.21214 SB.21222 SB.21223 SB.21224 SB.21212A SB.21213A SB.21214A SB.21222A SB.21223A SB.21224A SB.21232 SB.21233 SB.21234 SB.21242 SB.21243 SB.21244 SB.21232A SB.21233A SB.21234A SB.21242A SB.21243A SB.21244A | Bê tông tường đá 1x2 | 964.268 1.051.991 1.136.295 873.586 961.309 1.045.613 904.739 987.571 1.066.807 814.057 896.889 976.125 849.722 937.445 1.021.749 825.859 913.582 997.886 790.194 873.025 952.261 766.330 849.162 928.398 | 1.272.946 1.272.946 1.272.946 1.136.492 1.136.492 1.136.492 1.272.946 1.272.946 1.272.946 1.136.492 1.136.492 1.136.492 1.529.030 1.529.030 1.529.030 1.444.915 1.444.915 1.444.915 1.529.030 1.529.030 1.529.030 1.444.915 1.444.915 1.444.915 |  | 1.209.299 1.209.299 1.209.299 1.079.668 1.079.668 1.079.668 1.209.299 1.209.299 1.209.299 1.079.668 1.079.668 1.079.668 1.452.580 1.452.580 1.452.580 1.372.670 1.372.670 1.372.670 1.452.580 1.452.580 1.452.580 1.372.670 1.372.670 1.372.670 |  |
|  | Tường dày ≤ 45cm - Vữa mác 150 - Vữa mác 200 - Vữa mác 250 Tường dày > 45cm - Vữa mác 150 - Vữa mác 200 - Vữa mác 250 Bê tông tường đá 2x4 Tường dày ≤ 45cm - Vữa mác 150 - Vữa mác 200 - Vữa mác 250 Tường dày > 45cm - Vữa mác 150 - Vữa mác 200 - Vữa mác 250 Bê tông cột đá 1x2 Cột tiết diện ≤ 0,1m2 - Vữa mác 150 - Vữa mác 200 - Vữa mác 250 Cột tiết diện > 0,1m2 - Vữa mác 150 - Vữa mác 200 - Vữa mác 250 Bê tông cột đá 2x4 Cột tiết diện ≤ 0,1m2 - Vữa mác 150 - Vữa mác 200 - Vữa mác 250 Cột tiết diện > 0,1m2 - Vữa mác 150 - Vữa mác 200 - Vữa mác 250 | m3 - - m3 m3 m3 m3 - - m3 - - m3 - - m3 - - m3 - - m3 - - |  |  |  |  |  |

SB.21300 BÊ TÔNG XÀ, DẦM, GIẰNG, SÀN MÁI

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.21312 SB.21313 SB.21314 SB.21315 SB.21322 SB.21323 SB.21324 SB.21325 | Bê tông xà dầm, giằng đá 1x2 | 751.430 751.430 751.430 751.430 583.200 583.200 583.200 583.200 |  | 713.860 713.860 713.860 713.860 554.040 554.040 554.040 554.040 |  |
|  | - Vữa mác 150 - Vữa mác 200 - Vữa mác 250 - Vữa mác 300 Bê tông sàn mái đá 1x2 - Vữa mác 150 - Vữa mác 200 - Vữa mác 250 - Vữa mác 300 | m3 - - - m3 - - - | 730.404 818.127 902.431 988.907 730.404 818.127 902.431 988.907 |  |  |  |  |

SB.21400 BÊ TÔNG LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN, Ô VĂNG; BÊ TÔNG CẦU THANG

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.21412 SB.21413 SB.21414 SB.21415 SB.21422 SB.21423 SB.21424 SB.21425 | Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng đá 1x2 | 1.001.907 1.001.907 1.001.907 1.001.907 1.252.384 1.252.384 1.252.384 1.252.384 |  | 951.813 951.813 951.813 951.813 1.189.766 1.189.766 1.189.766 1.189.766 |  |
|  | - Vữa mác 150 - Vữa mác 200 - Vữa mác 250 - Vữa mác 300 Bê tông cầu thang đá 1x2 - Vữa mác 150 - Vữa mác 200 - Vữa mác 250 - Vữa mác 300 | m3 - - - m3 - - - | 730.404 818.127 902.431 988.907 730.404 818.127 902.431 988.907 |  |  |  |  |

SB.21500 BÊ TÔNG MẶT ĐƯỜNG

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.21513 SB.21514 SB.21515 SB.21523 SB.21524 SB.21525 SB.21513A SB.21514A SB.21515A SB.21523A SB.21524A SB.21525A | Bê tông mặt đường đá 1x2 Chiều dày mặt đường ≤ 25cm - Vữa mác 200 - Vữa mác 250 - Vữa mác 300 Chiều dày mặt đường > 25cm - Vữa mác 200 - Vữa mác 250 - Vữa mác 300 Bê tông mặt đường đá 2x4 Chiều dày mặt đường ≤ 25cm - Vữa mác 200 - Vữa mác 250 - Vữa mác 300 Chiều dày mặt đường > 25cm - Vữa mác 200 - Vữa mác 250 - Vữa mác 300 | m3 - - m3 - - m3 - - m3 - - | 859.592 943.896 1.030.372 863.750 948.054 1.034.530 795.172 874.407 957.008 799.330 878.565 961.166 | 542.138 542.138 542.138 492.477 492.477 492.477 542.138 542.138 542.138 492.477 492.477 492.477 |  | 515.032 515.032 515.032 467.853 467.853 467.853 515.032 515.032 515.032 467.853 467.853 467.853 |  |

SB.21600 BÊ TÔNG MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.21613 SB.21614 SB.21615 | Bê tông mái bờ kênh mương dày ≤ 20cm, đá 1x2 - Vữa mác 200 - Vữa mác 250 - Vữa mác 300 | m3 - - | 818.127 902.431 988.907 | 699.400 699.400 699.400 |  | 664.430 664.430 664.430 |  |

SB.21700 BÊ TÔNG GIA CỐ MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU BÊ TÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, sàng rửa, lựa chọn vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 30m. Đổ, đầm và bảo dưỡng bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.21712 SB.21713 SB.21714 SB.21715 SB.21722 SB.21723 SB.21724 SB.21725 SB.21732 SB.21733 SB.21734 SB.21735 SB.21742 SB.21743 SB.21744 SB.21745 | Bê tông gia cố móng, mố, trụ đá 1x2, Trên cạn - Vữa mác 150 - Vữa mác 200 - Vữa mác 250 - Vữa mác 300 Dưới nước - Vữa mác 150 - Vữa mác 200 - Vữa mác 250 - Vữa mác 300 Bê tông gia cố mũ mố, mũ trụ đá 1x2, Trên cạn - Vữa mác 150 - Vữa mác 200 - Vữa mác 250 - Vữa mác 300 Dưới nước - Vữa mác 150 - Vữa mác 200 - Vữa mác 250 - Vữa mác 300 | m3 - - - m3 - - - m3 - - - m3 - - - | 730.404 818.127 902.431 988.907 730.404 818.127 902.431 988.907 730.404 818.127 902.431 988.907 730.404 818.127 902.431 988.907 | 904.254 904.254 904.254 904.254 1.084.277 1.084.277 1.084.277 1.084.277 1.698.838 1.698.838 1.698.838 1.698.838 2.036.122 2.036.122 2.036.122 2.036.122 | 113.865 113.865 113.865 113.865 479.165 479.165 479.165 479.165 113.865 113.865 113.865 113.865 479.165 479.165 479.165 479.165 | 859.041 859.041 859.041 859.041 1.030.063 1.030.063 1.030.063 1.030.063 1.613.897 1.613.897 1.613.897 1.613.897 1.934.318 1.934.318 1.934.318 1.934.318 | 111.240 111.240 111.240 111.240 467.164 467.164 467.164 467.164 111.240 111.240 111.240 111.240 467.164 467.164 467.164 467.164 |

SB.21800 PHUN GIA CỐ BÊ TÔNG VÀO BỀ MẶT CẤU KIỆN BÊ TÔNG BẰNG MÁY PHUN ÁP LỰC

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, trộn bê tông bằng máy trộn, chuyển bê tông khô vào máy phun, phun ép bê tông áp lực cao vào bề mặt cấu kiện cần gia cố.

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.21812 SB.21813 SB.21814 SB.21815 SB.21822 SB.21823 SB.21824 SB.21825 SB.21832 SB.21833 SB.21834 SB.21835 | Phun gia cố bê tông đá 1x2 vào bề mặt cấu kiện bê tông, chiều dày 5cm Phun từ dưới lên - Vữa mác 150 - Vữa mác 200 - Vữa mác 250 - Vữa mác 300 Phun ngang - Vữa mác 150 - Vữa mác 200 - Vữa mác 250 - Vữa mác 300 Phun bê tông đá 1x2 gia cố xi lô, - Vữa mác 150 - Vữa mác 200 - Vữa mác 250 - Vữa mác 300 | m2 - - - m2 - - - m2 - - - | 43.729 48.987 54.033 59.193 43.729 48.987 54.033 59.193 43.729 48.987 54.033 59.193 | 57.198 57.198 57.198 57.198 49.535 49.535 49.535 49.535 84.115 84.115 84.115 84.115 | 43.679 43.679 43.679 43.679 31.199 31.199 31.199 31.199 48.892 48.892 48.892 48.892 | 54.339 54.339 54.339 54.339 47.058 47.058 47.058 47.058 79.910 79.910 79.910 79.910 | 42.754 42.754 42.754 42.754 30.538 30.538 30.538 30.538 47.876 47.876 47.876 47.876 |

SB.21900 CÔNG TÁC SẢN XUẤT LẮP DỰNG CỐT THÉP

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, kéo thẳng thép, nắn uốn, buộc bằng thủ công theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

SB.21910 CỐT THÉP MÓNG

Đơn vị tính: đồng/100kg

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
|  | Sản xuất lắp dựng cốt thép móng |  |  |  |  |  |
| SB.21911 | Đường kính ≤ 10mm | 100kg | 1.648.200 | 456.092 |  | 433.288 |  |
| SB.21912 | Đường kính ≤ 18mm | - | 1.721.735 | 388.800 |  | 369.360 |  |
| SB.21913 | Đường kính > 18mm | - | 1.721.735 | 310.292 |  | 294.778 |  |

SB.21920 CỐT THÉP BỆ MÁY

Đơn vị tính: đồng/100kg

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
|  | Sản xuất lắp dựng cốt thép bệ máy |  |  |  |  |  |
| SB.21921 | Đường kính ≤ 10mm | 100kg | 1.648.200 | 476.654 |  | 452.821 |  |
| SB.21922 | Đường kính ≤ 18mm | - | 1.721.735 | 431.792 |  | 410.203 |  |
| SB.21923 | Đường kính > 18mm | - | 1.721.735 | 392.538 |  | 372.912 |  |

SB.21930 CỐT THÉP TƯỜNG

Đơn vị tính: đồng/100kg

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
|  | Sản xuất lắp dựng cốt thép tường |  |  |  |  |  |
| SB.21931 | Đường kính ≤ 10mm | 100kg | 1.648.200 | 536.469 |  | 509.646 |  |
| SB.21932 | Đường kính ≤ 18mm | - | 1.721.735 | 419.461 |  | 398.489 |  |
| SB.21933 | Đường kính > 18mm | - | 1.721.735 | 331.154 |  | 314.597 |  |

SB.21940 CỐT THÉP CỘT

Đơn vị tính: đồng/100kg

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
|  | Sản xuất lắp dựng cốt thép cột |  |  |  |  |  |
| SB.21941 | Đường kính ≤ 10mm | 100kg | 1.648.200 | 589.453 |  | 559.982 |  |
| SB.21942 | Đường kính ≤ 18mm | - | 1.721.735 | 461.407 |  | 438.338 |  |
| SB.21943 | Đường kính > 18mm | - | 1.721.735 | 401.800 |  | 381.710 |  |

SB.21950 CỐT THÉP XÀ DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: đồng/100kg

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
|  | Sản xuất lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng |  |  |  |  |  |
| SB.21951 | Đường kính ≤ 10mm | 100kg | 1.648.200 | 819.053 |  | 778.102 |  |
| SB.21952 | Đường kính ≤ 18mm | - | 1.721.735 | 450.369 |  | 427.851 |  |
| SB.21953 | Đường kính > 18mm | - | 1.721.735 | 346.607 |  | 329.278 |  |

SB.21960 CỐT THÉP LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN, Ô VĂNG

Đơn vị tính: đồng/100kg

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
|  | Sản xuất lắp dựng cốt thép lanh tô, lanh tô mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng |  |  |  |  |  |
| SB.21961 | Đường kính ≤ 10mm | 100kg | 1.648.200 | 785.938 |  | 746.642 |  |
| SB.21962 | Đường kính > 10mm | - | 1.721.735 | 715.292 |  | 679.528 |  |

SB.21970 CỐT THÉP SÀN MÁI

Đơn vị tính: đồng/100kg

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
|  | Sản xuất lắp dựng cốt thép sàn mái, |  |  |  |  |  |
| SB.21971 | Đường kính ≤ 10mm | 100kg | 1.648.200 | 514.038 |  | 488.337 |  |
| SB.21972 | Đường kính > 10mm | - | 1.721.735 | 467.308 |  | 443.943 |  |

SB.21980 CỐT THÉP CẦU THANG

Đơn vị tính: đồng/100kg

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
|  | Sản xuất lắp dựng cốt thép cầu thang |  |  |  |  |  |
| SB.21981 | Đường kính ≤ 10mm | 100kg | 1.648.200 | 788.145 |  | 748.740 |  |
| SB.21982 | Đường kính ≤ 18mm | - | 1.721.735 | 717.499 |  | 681.626 |  |
| SB.21983 | Đường kính > 18mm | - | 1.721.735 | 651.269 |  | 618.706 |  |

SB.22010 CỐT THÉP MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU TRÊN CẠN

Đơn vị tính: đồng/100kg

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
|  | Sản xuất lắp dựng cốt thép mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn |  |  |  |  |  |
| SB.22011 | Đường kính ≤ 10mm | 100kg | 1.648.200 | 560.761 | 20.330 | 532.724 | 20.052 |
| SB.22012 | Đường kính ≤ 18mm | - | 1.723.525 | 389.015 | 65.447 | 369.565 | 63.483 |
| SB.22013 | Đường kính > 18mm | - | 1.724.503 | 326.938 | 71.105 | 310.592 | 68.945 |

SB.22020 CỐT THÉP MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU DƯỚI NƯỚC

Đơn vị tính: đồng/100kg

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
|  | Sản xuất lắp dựng cốt thép mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước |  |  |  |  |  |
| SB.22021 | Đường kính ≤ 10mm | 100kg | 1.648.200 | 695.261 | 36.026 | 660.499 | 35.350 |
| SB.22022 | Đường kính ≤ 18mm | - | 1.723.525 | 484.200 | 82.595 | 459.990 | 80.213 |
| SB.22023 | Đường kính > 18mm | - | 1.724.503 | 403.500 | 88.253 | 383.325 | 85.675 |

SB.23000 CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN CHO BÊ TÔNG ĐỔ TẠI CHỖ

Yêu cầu kỹ thuật:

- Ván khuôn cho công tác bê tông đổ tại chỗ phải bảo đảm chịu được trọng lượng, áp lực, các tải trọng di động trong quá trình đổ bê tông.

- Đảm bảo đúng hình dáng, kích thước, vị trí của kết cấu theo bản vẽ thiết kế.

- Đảm bảo vững chắc, kín khít, không biến hình và mất nước xi măng khi đổ bê tông.

Hướng dẫn sử dụng:

- Gỗ chống trong đơn giá ván khuôn tính theo loại gỗ có kích thước tiêu chuẩn và phương thức chống từng loại kết cấu trong định mức sử dụng vật tư hiện hành.

- Gỗ ván trong đơn giá là loại gỗ có kích thước tiêu chuẩn quy định trong định mức sử dụng vật tư hiện hành.

- Công tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn được tính cho 1m2 diện tích mặt bê tông từng loại kết cấu cần sử dụng ván khuôn.

- Nếu trên bề mặt kết cấu bê tông có diện tích chỗ rỗng ≤ 0,5m2 sẽ không trừ đi diện tích ván khuôn và không được tính thêm ván khuôn cho bề mặt thành, gờ xung quanh chỗ rỗng.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện thi công.

- Chọn gỗ ván, nẹp, đinh … mang đến nơi sản xuất và lắp dựng.

- Cưa, rọc, cắt, nối gỗ ván. Khoan bắt vít bu lông (nếu có) đóng nẹp, ghép ván thành tấm theo đúng yêu cầu.

- Lắp đặt ván khuôn, văng chống vững chắc theo đúng vị trí, kích thước thiết kế.

- Kiểm tra và điều chỉnh.

- Trám, chèn khe hở.

- Tháo dỡ, xếp gọn ván khuôn.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

SB.23100 VÁN KHUÔN GỖ GIA CỐ MÓNG DÀI, BỆ MÁY

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.23110 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ giá cố móng dài, bệ máy | m2 | 77.954 | 28.038 |  | 26.637 |  |

SB.23200 VÁN KHUÔN GỖ GIA CỐ MÓNG CỘT

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.23210 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ gia cố móng cột | m2 | 78.045 | 80.190 |  | 76.181 |  |

SB.23300 VÁN KHUÔN GỖ GIA CỐ NÚT GIAO GIỮA CỘT VÀ DẦM

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.23310 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ gia cố nút giao giữa cột và dầm | m2 | 136.809 | 196.577 |  | 186.748 |  |

SB.23400 VÁN KHUÔN GỖ GIA CỐ CỘT, MỐ, TRỤ

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.23410 SB.23420 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ gia cố cột, mố, trụ | 96.317 83.095 | 180.023 72.423 |  | 171.022 68.802 |  |
|  | Tròn, elíp Vuông, chữ nhật | m2 - |  |  |  |  |  |

SB.23500 VÁN KHUÔN GỖ GIA CỐ XÀ DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.23510 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ gia cố xà dầm, giằng | m2 | 105.921 | 78.631 |  | 74.699 |  |

SB.23600 VÁN KHUÔN GỖ GIA CỐ TƯỜNG

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.23610 SB.23620 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ gia cố tường | 78.505 84.517 | 64.146 74.492 |  | 60.939 70.768 |  |
|  | Tường dày ≤ 45cm Tường dày > 45cm | m2 - |  |  |  |  |  |

SB.23700 VÁN KHUÔN GỖ GIA CỐ SÀN MÁI, LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.23710 SB.23720 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ gia cố | 87.797 87.797 | 62.077 64.146 |  | 58.973 60.939 |  |
|  | Sàn mái Lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan | m2 - |  |  |  |  |  |

SB.23800 CẦU THANG

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.23810 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ gia cố cầu thang | m2 | 125.246 | 103.462 |  | 98.289 |  |

SB.23900 LÀM TƯỜNG CHẮN ĐẤT BẰNG GỖ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cưa, đóng cọc gỗ, ghép ván làm tường chắn, chống đỡ tường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn lao động. Dọn vệ sinh, vận chuyển phế liệu ra khỏi phạm vi công trình.

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.23910 | Làm tường chắn đất bằng gỗ | m2 | 174.775 | 177.000 |  | 168.150 |  |

SB.30000 CÔNG TÁC GIA CỐ KẾT CẤU THÉP SB.31000 GIA CÔNG KẾT CẤU THÉP ĐỂ GIA CỐ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị giằng chống các cấu kiện cũ, gia công chế tạo và lắp ráp cấu kiện mới vào vị trí gia cố. Đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động, sản xuất của dây chuyền đang hoạt động. Dọn vệ sinh, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

SB.31100 GIA CÔNG CỘT, GIẰNG CỘT BẰNG THÉP ĐỂ GIA CỐ

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.31110 | Gia công cột, giằng cột bằng thép để gia cố | tấn | 17.859.955 | 8.532.699 | 2.391.312 | 8.106.051 | 2.299.280 |

SB.31200 GIA CÔNG DẦM THÉP TỔ HỢP ĐỂ GIA CỐ

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.31210 | Gia công dầm thép tổ hợp để gia cố | tấn | 18.956.715 | 12.259.625 | 3.271.361 | 11.646.625 | 3.136.357 |

SB.31300 HÀN LẠI BẢN MÃ TẠI CỘT ĐỂ GIA CỐ

Đơn vị tính: đồng/10m đường hàn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.31310 | Hàn lại bản mã tại cột để gia cố | 10m | 323.271 | 627.693 | 1.437.473 | 596.307 | 1.382.516 |

SB.31400 GIA CÔNG DẦM BẰNG THÉP HÌNH (I, H) ĐỂ GIA CỐ

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.31410 | Gia công dầm bằng thép hình (I, H) để gia cố | tấn | 19.795.953 | 794.424 | 2.254.936 | 754.701 | 2.167.010 |

SB.31500 GIA CÔNG LƯỚI THÉP D4 ĐỂ GIA CỐ SÀN

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.31510 | Gia công lưới thép D4 để gia cố sàn | m2 | 45.637 | 60.808 |  | 57.767 |  |

SB.32000 CÔNG TÁC LẮP ĐẶT KẾT CẤU THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp dựng tháo dỡ giàn giáo, chống nề trong quá trình lắp dựng. Gia cố các vị trí đặt máy trên sàn thao tác, lắp đặt tháo dỡ máy thi công, hàn dính, hoàn thiện công tác lắp theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu đến vị trí cần gia cố (đơn giá lắp đã tính đến yếu tố an toàn và điều kiện chật hẹp).

SB.32100 LẮP ĐẶT CỘT THÉP CÁC LOẠI ĐỂ GIA CỐ

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.32110 | Lắp đặt cột thép các loại để gia cố | tấn | 747.897 | 917.020 | 1.479.911 | 871.168 | 1.416.109 |

SB.32200 LẮP ĐẶT BU LÔNG CÁC LOẠI BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.32210 | Lắp đặt bu lông các loại bằng thủ công | cái |  | 11.181 |  | 10.622 |  |

SB.32300 GIA CỐ KẾT CẤU THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị gia công các chi tiết kết cấu, hàn các chi tiết sau khi gia công vào các kết cấu thép cũ, hàn đính, hàn hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật, đục tẩy mối hàn, lắp đặt tháo dỡ hệ chống nền, chống đỡ sàn thao tác. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi các tầng sàn, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường cho người và thiết bị đang hoạt động.

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.32310 SB.32320 SB.32330 SB.32340 SB.32350 | Gia cố kết cấu thép, Chân cột Dầm đầu cột, dầm đầu nút không gian chịu lực Thân cột Dầm, xà, vì kèo Sàn thao tác, cầu thang, lan can và các loại kết cấu khác | tấn - - - - | 13.964.719 17.246.846 14.239.675 955.486 701.612 | 6.137.380 7.324.226 6.736.149 6.896.534 6.468.842 | 2.053.986 2.619.878 2.402.922 2.756.734 2.041.097 | 5.830.520 6.958.025 6.399.351 6.551.717 6.145.409 | 1.975.197 2.520.381 2.309.393 2.649.477 1.961.094 |

SB.40000 CÔNG TÁC LÀM MÁI

Yêu cầu kỹ thuật:

- Lợp ngói máy phải khớp mộng, xâu lỗ bằng dây thép nhỏ, buộc ngói vào li tô.

- Lợp ngói 75 viên/m2 (ngói vẩy cá) hàng trên phủ 2/3 hàng dưới.

- Lợp fibrô xi măng, tôn múi, tấm nhựa thì móc sắt phải ôm chặt xà gồ, êcu phải đệm bằng rông đen cao su dày ≤ 3mm.

Hướng dẫn áp dụng:

- Công tác làm bờ nóc, bờ chảy, sắp nóc trên mái bằng gạch, ngói được tính riêng.

- Trường hợp không sử dụng tấm úp nóc khi lợp mái fibrô xi măng, tấm tôn, tấm nhựa thì không tính lượng hao phí vật liệu để úp nóc đã được định mức và chi phí nhân công được nhân hệ số K = 0,9.

Thành phần công việc:

- Tháo dỡ, vận chuyển phụ kiện mái trong phạm vi 30m.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đưa lên mái.

- Đục lỗ tấm tôn, tấm nhựa, fibrô xi măng, đặt móc sắt.

- Trộn vữa (đối với công tác làm bờ chảy, bờ nóc), lợp mái, buộc dây thép (đối với mái lợp ngói), bắt bu lông (đối với mái lợp tôn, tấm nhựa, tấm fibrô xi măng).

- Kiểm tra hoàn thiện đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn nơi làm việc.

SB.41100 THÁO DỠ, THAY THẾ LITÔ VÀ LỢP LẠI MÁI NGÓI 22v/m2

SB.41200 THÁO DỠ, THAY THẾ LITÔ VÀ LỢP LẠI MÁI NGÓI 13v/m2

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.41110 SB.41120 SB.41210 SB.41220 | Tháo dỡ, thay thế litô mái ngói 22v/m2 Lợp lại mái ngói 22v/m2 Tháo dỡ, thay thế litô mái ngói 13v/m2 Lợp lại mái ngói 13v/m2 | m2 - - - | 29.292 105.514 20.672 133.464 | 27.462 29.423 23.538 25.500 |  | 26.088 27.952 22.362 24.225 |  |

SB.41300 THÁO DỠ, THAY THẾ LITÔ VÀ LỢP LẠI MÁI NGÓI 75v/m2

SB.41400 THÁO DỠ, THAY THẾ LITÔ VÀ LỢP LẠI MÁI NGÓI ÂM DƯƠNG

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.41310 SB.41320 SB.41410 SB.41420 | Tháo dỡ, thay thế litô mái ngói 75v/m2 Lợp lại mái ngói 75v/m2 Tháo dỡ, thay thế litô mái ngói âm dương Lợp lại mái ngói âm dương | m2 - - - | 52.180 239.694 55.175 255.000 | 29.423 45.115 31.385 45.115 |  | 27.952 42.860 29.815 42.860 |  |

SB.41500 LỢP THAY THẾ MÁI FIBRÔ XI MĂNG, TẤM TÔN, TẤM NHỰA

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.41510 SB.41520 SB.41530 | Lợp thay thế mái, Fibrô xi măng Tôn Tấm nhựa | m2 - - | 32.610 91.357 90.654 | 41.192 29.423 27.462 |  | 39.133 27.952 26.088 |  |

SB.41600 XÂY BỜ NÓC HOẶC CON LƯƠN TRÊN MÁI BẰNG GẠCH CHỈ

SB.41700 XÂY BỜ NÓC HOẶC CON LƯƠN TRÊN MÁI BẰNG GẠCH THẺ

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.41610 SB.41710 SB.41720 | Xây bờ nóc, con lươn trên mái Bằng gạch chỉ kể cả trát vữa xi măng M75 Bằng gạch thẻ, trát vữa xi măng M75 Trát rộng 5cm Trát rộng 10cm | m m - | 55.689 38.607 65.624 | 35.308 25.500 27.462 |  | 33.542 24.225 26.088 |  |

SB.41800 XÂY BỜ NÓC BẰNG NGÓI BÒ

SB.41900 XÂY BỜ CHẢY BẰNG GẠCH CHỈ

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.41810 SB.41910 | Xây bờ nóc bằng ngói bò Xây bờ chảy bằng gạch chỉ | m - | 43.534 31.249 | 11.769 15.692 |  | 11.181 14.908 |  |

SB.50000 CÔNG TÁC TRÁT, LÁNG SB.51000 CÔNG TÁC TRÁT

Yêu cầu kỹ thuật:

- Trước khi trát phải chải, rửa mặt dầm, trần, tường. Dầm, trần bêtông phải được băm nhám trước khi trát. Trát trên kết cấu cũ phải được làm sạch lớp vữa cũ và làm ẩm kết cấu (công tác đục phá lớp vữa cũ tính riêng).

- Mặt trát phải phẳng, nhẵn, không có vết nứt, lồi lõm hoặc giáp lai.

- Vữa phải bám chặt vào tường, khi khô gõ không có tiếng kêu “bồm bộp”.

Hướng dẫn áp dụng:

- Khi trát các kết cấu của công trình chịu nước và các kết cấu phức tạp khác (như: Tường cong, nghiêng vặn vỏ đỗ, trần vòm, cột trụ có rãnh kẻ trang trí …) thì chi phí nhân công của đơn giá tương ứng được nhân với hệ số trong bảng sau đây:

| Điều kiện trát | Hệ số |
| --- | --- |
| Trát các kết cấu của công trình chịu nước ngầm | 1,2 |
| Trát các kết cấu phức tạp khác | 1,3 |

- Nếu trát tường gạch rỗng 4, 6 lỗ thì chi phí vật liệu tăng 10%.

- Nếu trát tường có đánh màu bằng xi măng thì chi phí vật liệu được nhân với hệ số KVL =1,05; chi phí nhân công được nhân với hệ số KNC =1,1.

- Nếu phải bả lớp bám dính bằng xi măng lên bề mặt trước khi trát xà dầm, trần bê tông thì chi phí vật liệu được nhân với hệ số KVL=1,25; chi phí nhân công được nhân với hệ số KNC=1,2.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện làm việc.

- Chải, rửa sạch mặt tường, trần, cạo rỉ cốt thép của kết cấu bị lộ thiên ra ngoài.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Căng dây, dẫn cốt, đánh mốc.

- Trộn vữa.

- Trát vào kết cấu.

- Kiểm tra lại bề mặt trát và sửa chữa lại các chỗ chưa đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn nơi làm việc

SB.51100 PHUN BẮN VỮA XI MĂNG CÁT VÀNG GIA CỐ KẾT CẤU BÊ TÔNG; TRÁT VỮA XI MĂNG CÁT VÀNG VÀO KẾT CẤU BÊ TÔNG

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.51113 SB.51114 SB.51115 SB.51123 SB.51124 SB.51133 SB.51134 SB.51143 SB.51144 | Phun vữa xi măng cát vàng có phụ gia gia cố kết cấu bê tông, lớp vữa phun bám ≤ 2cm, Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Vữa XM mác 100 Trát tường, cột Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Trát dầm, trần Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Trát các kết cấu khác, Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 | m2 - - m2 - m2 - m2 - | 26.283 29.417 36.567 10.318 13.467 10.318 13.467 10.318 13.467 | 7.485 7.485 7.485 66.292 66.292 72.708 72.708 68.431 68.431 | 36.839 36.839 36.839 | 7.110 7.110 7.110 62.978 62.978 69.072 69.072 65.009 65.009 | 35.661 35.661 35.661 |

Ghi chú:

Đơn giá phun bắn vữa xi măng cát vàng gia cố kết cấu bê tông được tính ứng với chiều dày lớp vữa phun bám ≤ 2cm, trường hợp phun bắn có lớp vữa lớn hơn 2cm thì chi phí vữa được tính theo chiều dày thực tế; chi phí nhân công và máy thi công được nhân hệ số 1,3 so với đơn giá tương ứng.

SB.51200 TRÁT SÊ NÔ, MÁI HẮT, LAM NGANG

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.51213 SB.51214 | Trát sênô, mái hắt, lam ngang dày 1cm | 62.769 62.769 |  | 59.631 59.631 |  |
|  | Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 | m2 - | 5.208 6.802 |  |  |  |  |

SB.51300 TRÁT VẨY TƯỜNG CHỐNG VANG

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.51313 SB.51314 | Trát vẩy tường chống vang | 18.031 23.535 | 84.346 84.346 |  | 80.129 80.129 |  |
|  | Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 | m2 - |  |  |  |  |  |

SB.51400 TRÁT GRANITÔ GỜ CHỈ, GỜ LỒI, ĐỐ TƯỜNG

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.51413 SB.51414 | Trát granitô gờ chỉ, gờ lồi, đố tường dày 1cm | 5.345 5.558 | 88.269 88.269 |  | 83.856 83.856 |  |
|  | Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 | m - |  |  |  |  |  |

SB.51500 TRÁT GRANITÔ TAY VỊN CẦU THANG

SB.51600 TRÁT GRANITÔ THÀNH Ô VĂNG, SÊ NÔ, LAN CAN, DIỀM CHE NẮNG

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.51513 SB.51514 SB.51613 SB.51614 SB.51623 SB.51624 | Trát granitô tay vịn cầu thang dày 2,5cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Trát granitô thành ô văng, sênô, lan can, diềm che nắng Chiều dày 1cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Chiều dày 1,5cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 | m2 m2 m2 m2 m2 m2 | 63.277 65.372 53.255 55.350 58.427 60.522 | 804.231 804.231 664.962 664.962 698.308 698.308 |  | 764.019 764.019 631.713 631.713 663.392 663.392 |  |

SB.51700 TRÁT GRANITÔ TƯỜNG, TRỤ, CỘT

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.51713 SB.51714 SB.51723 SB.51724 SB.51733 SB.51734 SB.51743 SB.51744 | Trát granitô tường Chiều dày 1cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Chiều dày 1,5cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Trát granitô trụ, cột Chiều dày 1cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Chiều dày 1,5cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 | m2 - m2 - m2 - m2 - | 53.255 55.350 58.427 60.522 56.699 58.794 58.427 60.522 | 541.385 541.385 566.885 566.885 702.231 702.231 735.578 735.578 |  | 514.315 514.315 538.540 538.540 667.119 667.119 698.798 698.798 |  |

SB.51800 TRÁT ĐÁ RỬA TƯỜNG, TRỤ, CỘT DÀY 1cm

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.51813 SB.51814 SB.51823 SB.51824 | Trát đá rửa tường dày 1cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Trát đá rửa trụ, cột dày 1cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 | m2 - m2 - | 55.558 57.643 55.558 57.643 | 366.808 366.808 462.923 462.923 |  | 348.467 348.467 439.777 439.777 |  |

SB.51900 TRÁT ĐÁ RỬA THÀNH Ô VĂNG, SÊ NÔ, LAN CAN, DIỀM CHẮN NẮNG

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.51913 SB.51914 | Trát đá rửa thành ô văng, sênô, lan can, diềm che nắng dày 1,5cm | 64.527 67.974 | 494.308 494.308 |  | 469.592 469.592 |  |
|  | Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 | m2 - |  |  |  |  |  |

SB.52000 CÔNG TÁC LÁNG VỮA

Yêu cầu kỹ thuật:

- Trước khi láng phải băm nhám, chải rửa sạch phần diện tích cần láng.

- Mặt láng phải phẳng, không tạo gờ so với mặt láng của kết cấu cũ.

- Chỉ thực hiện đánh màu khi mặt láng đã se lại.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ làm việc, căng dây, lấy cột làm mốc.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Trộn vữa, láng vữa, đánh màu theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn nơi làm việc

SB.52100 LÁNG NỀN SÀN KHÔNG ĐÁNH MÀU

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.52113 SB.52114 SB.52115 SB.52123 SB.52124 SB.52125 | Láng nền sàn không đánh màu | 19.615 19.615 19.615 23.538 23.538 23.538 |  | 18.635 18.635 18.635 22.362 22.362 22.362 |  |
|  | Chiều dày 2cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Vữa XM mác 100 Chiều dày 3cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Vữa XM mác 100 | m2 - - m2 - - | 11.218 14.647 22.452 15.630 20.398 31.277 |  |  |  |  |

SB.52200 LÁNG NỀN SÀN CÓ ĐÁNH MÀU

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.52213 SB.52214 SB.52215 SB.52223 SB.52224 SB.52225 | Láng nền sàn có đánh màu | 11.724 15.153 22.958 16.136 20.904 31.782 | 29.423 29.423 29.423 31.385 31.385 31.385 |  | 27.952 27.952 27.952 29.815 29.815 29.815 |  |
|  | Chiều dày 2cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Vữa XM mác 100 Chiều dày 3cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Vữa XM mác 100 | m2 - - m2 - - |  |  |  |  |  |

SB.52300 LÁNG SÊ NÔ, MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, BỂ NƯỚC, GIẾNG NƯỚC, GIẾNG CÁP, MÁNG CÁP, MƯƠNG RÃNH, HÈ ĐƯỜNG

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.52313 SB.52314 SB.52315 SB.52323 SB.52324 SB.52325 SB.52333 SB.52334 SB.52335 SB.52343 SB.52344 SB.52345 | Láng sênô, mái hắt, máng nước dày 1cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Vữa XM mác 100 Láng bể nước, giếng nước, giếng cáp dày 2cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Vữa XM mác 100 Láng máng cáp, mương rãnh dày 1cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Vữa XM mác 100 Láng hè dày 3cm Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Vữa XM mác 100 | m2 - - m2 - - m2 - - m2 - - | 5.613 7.323 11.226 10.129 13.063 19.754 5.613 7.323 11.226 16.534 21.425 32.580 | 39.231 39.231 39.231 103.962 103.962 103.962 70.615 70.615 70.615 33.346 33.346 33.346 |  | 37.269 37.269 37.269 98.763 98.763 98.763 67.085 67.085 67.085 31.679 31.679 31.679 |  |

SB.52400 LÁNG CẦU THANG

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.52413 SB.52414 SB.52415 SB.52423 SB.52424 SB.52425 SB.52433 SB.52434 SB.52435 SB.52443 SB.52444 SB.52445 | Láng cầu thang thường Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Vữa XM mác 100 Láng cầu thang xoáy trôn ốc Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Vữa XM mác 100 Láng cầu thang thường có gờ mũ ở bậc Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Vữa XM mác 100 Láng cầu thang xoáy trôn ốc có gờ mũ ở bậc Vữa XM mác 50 Vữa XM mác 75 Vữa XM mác 100 | m2 - - m2 - - m2 - - m2 - - | 11.218 14.647 18.142 11.850 15.279 18.774 12.340 16.108 19.960 13.036 16.804 20.656 | 54.923 54.923 54.923 66.692 66.692 66.692 71.400 71.400 71.400 86.700 86.700 86.700 |  | 52.177 52.177 52.177 63.358 63.358 63.358 67.830 67.830 67.830 82.365 82.365 82.365 |  |

SB.52500 LÁNG GRANITÔ NỀN, SÀN, CẦU THANG

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.52510 SB.52520 | Láng granitô nền, sàn Láng granitô cầu thang | m2 - | 35.012 55.754 | 447.231 816.001 |  | 424.869 775.199 |  |

SB.53000 CÔNG TÁC ỐP, LÁT GẠCH, ĐÁ

I. Công tác ốp gạch, đá

Yêu cầu kỹ thuật:

- Gạch ốp không cong vênh, bẩn ố, mờ men.

- Mặt ốp phẳng, các cạnh góc phải thẳng sắc.

- Ốp gạch, đá đúng kỹ thuật, kích thước, đảm bảo hình hoa, màu sắc. Ốp đá phải có liên kết giữa viên đá vào mặt ốp.

- Mặt ốp ngang bằng, thẳng đứng.

- Miết mạch xong phải lau sạch mặt ốp không còn vết vữa.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ làm việc.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Trộn vữa, trát vữa lót, ốp gạch, đá đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn nơi làm việc.

II. Công tác lát gạch, đá

Yêu cầu kỹ thuật:

- Trước khi lát phải tưới nước mặt lát bằng nước thường hoặc nước xi măng.

- Gạch phải làm ẩm, nếu dùng gạch cũ thì phải cạo sạch vữa (công tác cạo vữa tính riêng).

- Phải căng dây làm mốc hoặc lát hàng gạch, đá mẫu cho thẳng hàng. Thông mạch giữa các phòng, đảm bảo độ dốc thoát nước.

- Trải lớp vữa lát, chiều dày lớp vữa lót đối với gạch men sứ ≤ 1cm, gạch lá nem, gạch xi măng và các loại gạch, đá lát khác ≤ 2cm.

- Lát gạch, đá phải đảm bảo đúng hình hoa văn và màu sắc.

- Đảm bảo mạch vữa quy định đối với gạch lá nem ≤ 5mm, gạch men sứ, gạch xi măng và các loại gạch, đá lát khác ≤ 2mm, đối với gạch chỉ, gạch thẻ ≤ 10mm.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ làm việc.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Dọn mặt nền, lấy cốt, căng dây làm mốc, trộn vữa, lát gạch, đá đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn nơi làm việc.

SB.53000 CÔNG TÁC ỐP GẠCH, ĐÁ

SB.53100 ỐP GẠCH 20x10cm

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.53114 | Ốp chân tường gạch 20x10cm | m2 | 89.841 | 245.923 |  | 233.627 |  |

SB.53200 ỐP GẠCH 20x15; 20x20; 20x30cm

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.53214 SB.53224 SB.53234 SB.53244 SB.53254 SB.53264 | Ốp tường, Gạch 20x15cm Gạch 20x20cm Gạch 20x30cm Ốp trụ, cột, Gạch 20x15cm Gạch 20x20cm Gạch 20x30cm | m2 - - m2 - - | 83.044 110.552 118.753 83.456 111.099 119.341 | 194.600 179.631 149.692 243.784 239.508 222.400 |  | 184.870 170.649 142.208 231.596 227.532 211.280 |  |

SB.53300 ỐP GẠCH 15x15; 11x11cm

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.53314 SB.53324 SB.53334 SB.53344 | Ốp tường, Gạch 15x15cm Gạch 11x11cm Ốp trụ, cột, Gạch 15x15cm Gạch 11x11cm | m2 - m2 - | 78.693 99.821 78.693 99.821 | 186.046 196.738 290.831 307.938 |  | 176.744 186.902 276.289 292.542 |  |

SB.53400 ỐP GẠCH 6x20cm

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.53414 SB.53424 | Ốp gạch 6x20cm, Ốp tường Ốp trụ, cột | m2 m2 | 111.475 111.475 | 215.984 239.508 |  | 205.186 227.532 |  |

SB.53500 ỐP GẠCH 3x10cm

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.53514 SB.53524 | Ốp gạch gốm tráng men 3x10cm | 389.200 547.446 |  | 369.740 520.074 |  |
|  | Ốp tường Ốp trụ, cột | m2 - | 354.878 354.878 |  |  |  |  |

SB.53600 ỐP GẠCH VỈ VÀO CÁC KẾT CẤU

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.53614 | Ốp gạch vỉ vào các kết cấu | m2 | 79.378 | 149.692 |  | 142.208 |  |

SB.53700 ỐP ĐÁ CẨM THẠNH, ĐÁ HOA CƯƠNG

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.53714 SB.53724 SB.53734 SB.53744 SB.53754 SB.53764 SB.53714A SB.53724A SB.53734A SB.53744A SB.53754A SB.53764A | Ốp tường đá cẩm thạch, - 20x20cm - 30x30cm - 40x40cm Ốp trụ, cột, đá cẩm thạch - 20x20cm - 30x30cm - 40x40cm Ốp tường đá hoa cương - 20x20cm - 30x30cm - 40x40cm Ốp trụ, cột, đá hoa cương - 20x20cm - 30x30cm - 40x40cm | m2 - - m2 - - m2 - - m2 - - | 298.484 401.398 361.366 298.484 401.398 361.366 461.102 564.016 523.984 461.102 564.016 523.984 | 380.646 438.384 389.200 461.907 607.323 498.261 380.646 438.384 389.200 461.907 607.323 498.261 |  | 361.614 416.466 369.740 438.813 576.957 473.349 361.614 416.466 369.740 438.813 576.957 473.349 |  |

SB.54000 CÔNG TÁC LÁT GẠCH, ĐÁ SB.54100 LÁT GẠCH CHỈ 6,5x10,5x22cm

SB.54200 LÁT GẠCH THẺ 5x10x20cm; 4x8x19cm

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.54114 SB.54214 SB.54224 | Lát gạch chỉ 6,5x10,5x22cm Lát gạch thẻ 5x10x20cm Lát gạch thẻ 4x8x19cm | m2 - - | 79.638 78.529 94.259 | 38.446 43.154 58.846 |  | 36.524 40.996 55.904 |  |

SB.54300 LÁT GẠCH LÁ NEM

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.54314 | Lát gạch lá nem 20x20cm | m2 | 80.780 | 41.385 |  | 39.315 |  |

SB.54400 LÁT GẠCH CERAMIC VÀ GRANIT NHÂN TẠO

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.54414 SB.54424 SB.54434 SB.54444 SB.54454 SB.54464 | Lát gạch ceramic, kích thước - 30x30cm - 40x40cm - 50x50cm Lát gạch granít nhân tạo, kích thước - 30x30cm - 40x40cm - 50x50cm | m2 - - m2 - - | 146.452 139.203 156.834 234.816 249.681 215.904 | 115.877 93.115 68.285 115.877 93.115 68.285 |  | 110.083 88.460 64.870 110.083 88.460 64.870 |  |

SB.54600 LÁT GẠCH SÂN, NỀN ĐƯỜNG, VỈA HÈ

Thành phần công việc

- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Trộn vữa, lát gạch, miết mạch đánh độ dốc theo yêu cầu kỹ thuật của thiết kế sửa chữa cụ thể.

- Bảo đảm an toàn giao thông.

- Phần móng tính riêng.

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.54614 SB.54624 SB.54634 SB.54644 SB.54650 SB.54660 | Lát sân, nền đường, vỉa hè Gạch xm 30x30cm Gạch xm 40x40cm Gạch lá dừa 10x20c Gạch lá dừa 20x20c Lát sân, nền đường, vỉa hè gạch xi măng tự chèn Gạch dày 3,5cm Gạch dày 5,5cm | m2 - - - m2 - | 106.323 112.699 82.250 66.117 103.854 111.273 | 60.008 53.800 55.869 49.662 41.385 47.592 |  | 57.007 51.110 53.076 47.178 39.315 45.213 |  |

SB.54700 LÁT ĐÁ CẨM THẠCH, ĐÁ HOA CƯƠNG

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.54714 SB.54724 SB.54734 SB.54744 SB.54754 SB.54764 | Lát đá cẩm thạch, kích thước đá - 20x20cm - 30x30cm - 40x40cm Lát đá hoa cương, kích thước đá - 20x20cm - 30x30cm - 40x40cm | m2 - - m2 - - | 291.913 291.394 291.058 454.369 453.850 453.514 | 124.154 109.669 93.115 124.154 109.669 93.115 |  | 117.946 104.186 88.460 117.946 104.186 88.460 |  |

SB.54800 LÁT GẠCH CHỐNG NÓNG

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.54814 SB.54824 SB.54834 | Lát gạch chống nóng | 70.562 60.954 53.611 | 52.338 48.600 44.862 |  | 49.722 46.170 42.618 |  |
|  | Gạch 4 lỗ 22x10,5x15cm Gạch 6 lỗ 22x15x10,5cm Gạch 10 lỗ22x22x10,5cm | m2 - - |  |  |  |  |  |

SB.54900 LÁT GẠCH VỈ

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.54914 | Lát gạch vỉ (mosaic) | m2 | 82.813 | 57.938 |  | 55.042 |  |

SB.61100 CÔNG TÁC LÀM TRẦN, LÀM MỘC TRANG TRÍ THÔNG DỤNG

Yêu cầu kỹ thuật:

- Gỗ dùng làm trần là gỗ đã được gia công phù hợp kết cấu của trần.

- Nếu dùng lại gỗ cũ sau khi tháo dỡ trần thì phải được sự chỉ định của đơn vị tư vấn thiết kế.

- Gia công lắp dựng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Đo kích thước lấy mẫu, cắt gia công theo yêu cầu kỹ thuật.

- Lắp dựng hoàn chỉnh 1 đơn vị sản phẩm.

- Kiểm tra và thu dọn nơi làm việc

Công tác gia công, lắp dựng gỗ dầm trần, dầm sàn được tính theo đơn giá riêng.

SB.61100 LÀM TRẦN MÈ GỖ

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.61110 | Làm trần mè gỗ | m2 | 251.977 | 39.231 |  | 37.269 |  |

SB.61200 LÀM TRẦN GIẤY ÉP CỨNG, LÀM TRẦN VÁN ÉP

SB.61300 LÀM TRẦN FIBRÔ XI MĂNG

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.61210 SB.61220 SB.61310 | Làm trần bằng Giấy ép cứng Ván ép Fibrô xi măng | m2 - - | 26.523 24.223 28.633 | 41.192 41.192 43.154 |  | 39.133 39.133 40.996 |  |

SB.61400 LÀM TRẦN CÓT ÉP

SB.61500 LÀM TRẦN GỖ DÁN

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.61410 SB.61510 | Làm trần bằng Cót ép Gỗ dán | m2 - | 16.666 63.357 | 41.192 45.115 |  | 39.133 42.860 |  |

SB.61700 LÀM TRẦN BẰNG TẤM THẠCH CAO HOA VĂN 50x50cm; 63x41cm

SB.61800 LÀM TRẦN BẰNG TẤM NHỰA HOA VĂN 50x50cm

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.61710 SB.61720 SB.61810 | Làm trần bằng tấm trần thạch cao hoa văn kích thước tấm - 50x50cm - 63x41cm Làm trần bằng tấm trần nhựa hoa văn kích thước tấm 50x50cm | m2 - - | 103.748 114.563 29.893 | 449.077 449.077 188.184 |  | 426.623 426.623 178.776 |  |

SB.61900 LÀM TRẦN LAMBRIS GỖ

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.61910 SB.61920 | Làm trần lambris - Gỗ dày 1cm - Gỗ dày 1,5cm | m2 - | 73.727 107.000 | 449.077 449.077 |  | 426.623 426.623 |  |

SB.62000 LÀM VÁCH NGĂN BẰNG VÁN ÉP

SB.62100 LÀM VÁCH NGĂN BẰNG GỖ VÁN GHÉP KHÍT

SB.62200 LÀM VÁCH NGĂN BẰNG GỖ VÁN CHỒNG MÍ

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.62010 SB.62110 SB.62120 SB.62210 SB.62220 | Làm vách ngăn bằng ván ép Làm vách ngăn bằng gỗ ván ghép khít - Dày 1,5cm - Dày 2cm Làm vách ngăn bằng gỗ ván chồng mí - Dày 1,5cm - Dày 2cm | m2 m2 - m2 - | 26.550 102.545 135.818 119.182 146.909 | 89.815 115.477 115.477 173.215 173.215 |  | 85.325 109.703 109.703 164.555 164.555 |  |

SB.62300 GIA CÔNG VÀ ĐÓNG CHÂN TƯỜNG BẰNG GỖ

SB.62400 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT TAY VỊN CẦU THANG BẰNG GỖ

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.62310 SB.62320 SB.62410 SB.62420 | Gia công và đóng chân tường bằng gỗ kích thước - 2x10cm - 2x20cm Gia công và lắp đặt tay vịn cầu thang bằng gỗ kích thước - 8x10cm - 8x14cm | m m m m | 13.975 27.949 55.898 81.518 | 57.885 69.461 138.923 169.023 |  | 54.991 65.989 131.977 160.572 |  |

SB.62500 GIA CÔNG VÀ LẮP DỰNG KHUNG GỖ ĐỂ ĐÓNG LƯỚI, VÁCH NGĂN

SB.62600 GIA CÔNG VÀ LẮP DỰNG GỖ DẦM SÀN, DẦM TRẦN

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.62510 SB.62610 | Gia công và lắp dựng khung gỗ | 6.542.728 6.542.728 | 2.566.152 3.207.690 |  | 2.437.848 3.047.310 |  |
|  | Đóng lưới, vách ngăn Dầm sàn, dầm trần | m3 - |  |  |  |  |  |

SB.62700 LÀM MẶT SÀN GỖ

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.62710 SB.62720 SB.62730 SB.62740 | Làm mặt sàn thường, gỗ ván - Dày 2cm - Dày 3cm Làm mặt sàn gỗ ván đóng theo hình xương cá, tạo hình trang trí theo mẫu thiết kế, gỗ ván - Dày 2cm - Dày 3cm | m2 - m2 - | 135.818 207.909 135.818 207.909 | 295.107 295.107 327.184 327.184 |  | 280.353 280.353 310.826 310.826 |  |

SB.62800 LÀM TƯỜNG LAMBRIS GỖ

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.62810 SB.62820 | Làm tường lambris gỗ, gỗ ván | 74.818 108.091 | 398.245 398.245 |  | 378.335 378.335 |  |
|  | - Dày 2cm - Dày 3cm | m2 - |  |  |  |  |  |

SB.62900 GIA CÔNG VÀ ĐÓNG MẮT CÁO BẰNG NẸP GỖ 3x1cm

SB.63000 GIA CÔNG VÀ ĐÓNG DIỀM MÁI BẰNG GỖ

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.62910 SB.62920 SB.63010 SB.63020 | Gia công và đóng mắt cáo bằng nẹp gỗ, kích thước lỗ - 5x5cm - 10x10cm Gia công và đóng diềm mái bằng gỗ - Dày 2cm - Dày 3cm | m2 - m2 - | 64.636 44.673 134.909 207.000 | 269.446 237.369 96.231 106.923 |  | 255.974 225.501 91.419 101.577 |  |

SB.63100 DÁN FOOCMICA VÀO CÁC KẾT CẤU DẠNG TẤM

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.63110 | Dán formica vào các kết cấu dạng tấm | m2 | 73.732 | 32.077 |  | 30.473 |  |

SB.63200 DÁN FOOCMICA VÀO CÁC KẾT CẤU DẠNG CHỈ RỘNG ≤ 3CM

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.63210 | Dán formica vào các kết cấu dạng chỉ rộng ≤ 3cm | m | 687 | 17.108 |  | 16.252 |  |

SB.80000 CÔNG TÁC QUÉT VÔI, NƯỚC XI MĂNG, NHỰA BI TUM, BẢ, SƠN, ĐÁNH VÉCNI KẾT CẤU GỖ VÀ MỘT SỐ CÔNG TÁC KHÁC

SB.81000 QUÉT VÔI, NƯỚC XI MĂNG, NHỰA BITUM, BẢ CÁC KẾT CẤU

Yêu cầu kỹ thuật:

- Trước khi thực hiện công việc này phải làm sạch lớp vôi, lớp nước xi măng, lớp nhựa bitum, lớp sơn trên kết cấu đã bả.

- Công tác làm sạch bề mặt kết cấu trước khi thực hiện công việc nói trên được tính riêng.

- Các chỗ sứt mẻ, lỗ trên bề mặt kết cấu được trám vá lại.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Kiểm tra, trám, vá lại bề mặt kết cấu (nếu có). Lọc vôi, pha màu, quét vôi, nước xi măng, nhựa bitum, bả các kết cấu theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn nơi làm việc.

SB.81100 QUÉT VÔI CÁC KẾT CẤU

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.81110 SB.81120 | Quét vôi 1 nước trắng, 2 nước màu Quét vôi 3 nước trắng | m2 - | 2.132 1.077 | 9.346 11.215 |  | 8.879 10.655 |  |

SB.81200 QUÉT NƯỚC XI MĂNG

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.81210 | Quét nước xi măng | m2 | 2.034 | 5.421 |  | 5.150 |  |

SB.81300 QUÉT FLINKOTE CHỐNG THẤM MÁI, SÊNÔ, Ô VĂNG

Thành phần công việc

- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Quét 3 nước flinkote chống thấm kết cấu bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.81310 | Quét flinkote chống thấm mái, sênô, ô văng | m2 | 35.583 | 7.262 |  | 6.898 |  |

SB.81400 CÔNG TÁC BẢ MATÍT, XI MĂNG (BẢ 3 LẦN) VÀ CÁC KẾT CẤU

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.81410 SB.81420 SB.81430 SB.81440 | Bả matít vào - Tường - Cột, dầm, trần Bả xi măng vào - Tường - Cột, dầm, trần | m2 - m2 - | 3.409 3.409 2.830 2.830 | 96.231 115.477 128.308 153.969 |  | 91.419 109.703 121.892 146.271 |  |

SB.81500 CÔNG TÁC BẢ HỖN HỢP SƠN + XI MĂNG TRẮNG + BỘT BẢ + PHỤ GIA

SB.81600 CÔNG TÁC BẢ VENTÔNÍT (BẢ 3 LẦN) VÀO CÁC KẾT CẤU

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.81510 SB.81520 SB.81610 SB.81620 | Bả hỗn hợp sơn + xi măng trắng + bột bả + phụ gia vào | 29.055 29.055 8.686 8.686 | 106.923 128.308 100.508 119.754 |  | 101.577 121.892 95.482 113.766 |  |
|  | - Tường - Cột, dầm, trần Bả ventônít vào - Tường - Cột, dầm, trần | m2 - m2 - |  |  |  |  |  |

SB.81700 QUÉT NHỰA BITUM VÀ DÁN GIẤY DẦU

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.81710 SB.81720 SB.81730 SB.81740 | Quét nhựa bitum và dán giấy dầu | 29.935 59.980 79.965 111.083 | 63.554 89.723 104.677 114.023 |  | 60.376 85.237 99.443 108.322 |  |
|  | 1 lớp giấy + 1 lớp nhựa 2 lớp giấy + 2 lớp nhựa 2 lớp giấy + 3 lớp nhựa 3 lớp giấy + 4 lớp nhựa | m2 - - - |  |  |  |  |  |

SB.81800 QUÉT NHỰA BITUM VÀ DÁN BAO TẢI

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.81810 SB.81820 | Quét nhựa bitum và dán bao tải | 48.530 75.094 | 112.154 170.100 |  | 106.546 161.595 |  |
|  | 1 lớp bao tải + 2 lớp nhựa 2 lớp bao tải + 3 lớp nhựa | m2 - |  |  |  |  |  |

SB.81900 CHÉT KHE NỐI

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.81910 | Chét khe nối | m | 18.471 | 85.985 |  | 81.685 |  |

SB.82000 BƠM KEO EXPOXY VÀO KHE NỨT RỘNG KHOẢNG 1mm BẰNG MÁY BƠM CẦM TAY

Thành phần công việc:

- Tẩy rửa sạch khe nứt, khoan lỗ gắn vòi bơm, thổi thông khe nứt bằng máy nén khí. Pha trộn keo, bơm keo vào khe nứt theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.82010 | Bơm keo Epoxy vào khe nứt rộng khoảng 1mm | m | 14.700 | 46.731 | 62.742 | 44.394 | 60.462 |

SB.83000 CÔNG TÁC SƠN

Yêu cầu kỹ thuật:

- Trước khi sơn lên kết cấu gỗ phải để gỗ khô, đánh giấy nháp, cọ chổi sạch và trám matít những chỗ khuyết tật, lỗ đinh.

- Sơn lên tường, cột, dầm, trần phải làm sạch lớp bị bong, bị hoen ố.

- Sơn trên kim loại phải cạo rỉ, lau sạch bụi, sơn lót bằng sơn chống rỉ, sơn lại phải cạo lớp sơn cũ.

- Công tác làm sạch lớp sơn cũ được tính riêng.

- Sơn theo đúng quy trình kỹ thuật.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Lau chùi, đánh giấy nháp, trám matít (nếu có).

- Thu dọn nơi làm việc.

SB.83100 SƠN CỬA

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.83111 SB.83112 SB.83121 SB.83122 SB.83131 SB.83132 | Sơn cửa kính 2 nước Sơn cửa kính 3 nước Sơn cửa panô 2 nước Sơn cửa panô 3 nước Sơn cửa chớp 2 nước Sơn cửa chớp 3 nước | m2 - - - - - | 13.710 17.877 37.366 49.194 50.942 62.904 | 14.954 20.562 37.385 48.600 56.077 72.900 |  | 14.206 19.533 35.515 46.170 53.273 69.255 |  |

SB.83200 SƠN GỖ, SƠN KÍNH MỜ

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.83210 SB.83220 SB.83230 | Sơn gỗ 2 nước Sơn gỗ 3 nước Sơn kính mờ 1 nước | m2 - - | 33.872 43.818 10.513 | 42.992 50.469 7.477 |  | 40.843 47.946 7.103 |  |

SB.83300 SƠN TƯỜNG

SB.83400 SƠN SẮT THÉP

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.83310 SB.83320 SB.83410 SB.83420 SB.83430 SB.83440 | Sơn tường 2 nước Sơn tường 3 nước Sơn sắt dẹt 2 nước Sơn sắt dẹt 3 nước Sơn sắt thép các loại - 2 nước - 3 nước | m2 - - - - - | 41.521 65.209 21.293 29.278 24.714 33.048 | 20.562 28.038 18.692 26.169 26.169 37.385 |  | 19.533 26.637 17.758 24.861 24.861 35.515 |  |

SB.83500 SƠN SILICÁT (SƠN NƯỚC) VÀO CÁC KẾT CẤU ĐÃ BẢ

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.83510 SB.83520 | Sơn silicát (sơn nước) vào kết cấu đã bả (1 lớp lót, 2 lớp phủ) | 17.322 21.385 |  | 16.455 20.315 |  |
|  | Vào tường Vào cột, dầm, trần | m2 - | 22.422 22.422 |  |  |  |  |

SB.83600 SƠN CHỐNG ĂN MÒN VÀO KẾT CẤU THÉP

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.83610 SB.83620 SB.83630 SB.83640 SB.83650 | Sơn chống ăn mòn vào | 47.959 48.431 48.431 47.959 48.195 | 47.077 52.962 56.885 51.000 49.039 |  | 44.723 50.313 54.040 48.450 46.587 |  |
|  | Cột, bản mã cột thép Dầm, xà, bản mã dần Vì kèo thép Cầu thang, lan can, sàn thao tác Kết cấu thép khác | m2 - - - - |  |  |  |  |  |

SB.83700 SƠN CHỐNG RỈ, SƠN PHỦ VỎ THIẾT BỊ, VỎ BAO CHE THIẾT BỊ

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.83710 SB.83720 SB.83730 SB.83740 SB.83750 | Sơn chống rỉ, sơn phủ | 43.460 54.428 48.581 57.630 54.428 | 53.942 59.239 55.904 61.396 55.904 |  | 51.245 56.276 53.109 58.326 53.109 |  |
|  | Vỏ bao che thiết bị trong nhà Vỏ bao che thiết bị ngoài nhà Vỏ thiết bị trong nhà Vỏ thiết bị ngoài nhà Thiết bị khác | m2 - - - - |  |  |  |  |  |

SB.83800 ĐÁNH VECNI KẾT CẤU GỖ

Thành phần công việc

- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Trám khe nứt, lỗ trên bề mặt kết cấu gỗ.

- Đánh giấy nháp mặt gỗ đảm bảo độ nhẵn theo yêu cầu.

- Đánh vecni đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Pha cồn.

- Thu dọn nơi làm việc.

SB.83810 ĐÁNH VECNI TAMPON

SB.83820 ĐÁNH VECNI COBALT

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.83811 SB.83812 SB.83821 SB.83822 | Đánh vecni tampon Vào gỗ dạng tấm Vào gỗ dạng thanh Đánh vecni cobalt Vào gỗ dạng tấm Vào gỗ dạng thanh | m2 - m2 - | 8.152 8.152 7.112 7.112 | 111.138 136.607 94.931 122.715 |  | 105.582 129.778 90.184 116.580 |  |

SB.83900 CẮT VÀ LẮP KÍNH

Yêu cầu kỹ thuật:

- Cắt kính đúng kích thước, hình dáng, tận dụng kính, tính toán sao cho khi cắt số dư còn nhỏ nhất.

- Đóng nẹp gỗ cả 4 phía của tấm kính ô cửa, ô vách theo quy định hay gắn matít tấm kính bảo đảm chặt, bằng phẳng.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Lau sạch tấm kính.

- Đo kích thước các ô kính, ghi lại số lượng, số loại.

- Tính toán chiều cắt.

- Cắt và lắp kính vào kết cấu bằng gắn matít hay bằng đóng nẹp gỗ theo đúng yêu cầu kỹ thuật, lau sạch matít.

- Thu dọn nơi làm việc.

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.83911 SB.83912 SB.83921 | Cắt và lắp kính dày ≤ 7mm | 144.706 144.706 135.799 | 53.462 68.431 47.046 |  | 50.789 65.009 44.694 |  |
|  | Gắn bằng matít Vào cửa, vách dạng thường Vào cửa, vách dạng phức tạp Đóng bằng nẹp gỗ Vào cửa, vách gỗ | m2 - m2 |  |  |  |  |  |

SB.84000 LẮP CÁC LOẠI PHỤ KIỆN CỦA CỬA (KE, KHÓA, CHỐT HÃM …)

Yêu cầu kỹ thuật:

- Việc lắp ke khóa, chốt hãm quy định lắp hoàn toàn bằng vít.

- Ke lắp phải đúng vị trí, đặt chìm phẳng với mặt gỗ.

- Khóa lắp chắc chắn, đúng kỹ thuật.

- Các chốt hãm lắp đầy đủ số lượng và đúng vị trí.

- Không được dùng búa đóng vít hoặc dùng đinh đóng thay vít.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Đo lấy dấu, khoan mồi, bắt vít.

- Đục lỗ, đặt khóa, đặt ke, chốt hãm đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn nơi làm việc.

Đơn vị tính: đồng/cấu kiện

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.84010 SB.84020 SB.84030 SB.84040 SB.84050 SB.84060 SB.84070 SB.84080 | Lắp chốt ngang, dọc Lắp crêmôn cửa sổ Lắp crêmôn cửa đi Lắp êke (4 cái/bộ) cửa sổ Lắp êke (4 cái/bộ) cửa đi Lắp ổ khóa chìm 2 tay nắm Lắp chốt dọc chìm trong cửa Lắp móc gió | cái bộ - - - - - - |  | 5.885 11.769 13.731 31.385 33.346 64.731 29.423 1.962 |  | 5.590 11.181 13.044 29.815 31.679 61.494 27.952 1.863 |  |

SB.84100 LẮP ĐẶT BỒN CHỨA NƯỚC BẰNG INOX TRÊN MÁI

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, khảo sát vị trí lắp đặt, lên phương án thi công, chuẩn bị bể, vận chuyển bể lên vị trí lắp đặt, lắp đặt đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.84111 SB.84112 SB.84113 SB.84114 SB.84115 SB.84116 SB.84117 SB.84118 SB.84119 SB.84120 | Lắp đặt bồn chứa nước bằng inox trên mái, dung tích bồn | 1.964.318 3.060.682 4.705.227 6.212.727 6.395.454 9.319.091 10.872.273 11.694.546 14.618.182 1.350.354 | 392.308 510.000 549.231 588.462 627.693 706.154 765.001 843.462 1.176.924 1.569.232 |  | 372.692 484.500 521.769 559.038 596.307 670.846 726.749 801.288 1.118.076 1.490.768 |  |
|  | - 0,5m3 - 1m3 - 1,5m3 - 2m3 - 2,5m3 - 3m3 - 3,5m3 - 4m3 - 5m3 - 6m3 | cái - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

SB.84200 LẮP ĐẶT BỂ CHỨA NƯỚC BẰNG NHỰA TRÊN MÁI

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, khảo sát vị trí lắp đặt, lên phương án thi công, chuẩn bị bể, vận chuyển bể lên vị trí lắp đặt, lắp đặt đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.84211 SB.84212 SB.84213 SB.84214 SB.84215 SB.84216 SB.84217 SB.84218 SB.84219 SB.84220 SB.84221 | Lắp đặt bồn chứa nước bằng nhựa trên mái, dung tích bồn | 768.940 922.727 1.291.818 1.522.500 1.674.750 1.937.727 2.491.363 3.783.182 4.890.455 7.427.955 9.688.637 | 294.231 353.077 392.308 431.539 470.770 510.000 549.231 588.462 627.693 666.924 706.154 |  | 279.519 335.423 372.692 409.961 447.230 484.500 521.769 559.038 596.307 633.576 670.846 |  |
|  | - 0,25m3 - 0,3m3 - 0,4m3 - 0,5m3 - 0,7m3 - 0,9m3 - 1m3 - 1,5m3 - 2m3 - 3m3 - 4m3 | cái - - - cái - - - - - - |  |  |  |  |  |

Ghi chú: Bồn bao gồm cả giá đỡ và phụ kiện.

SB.91000 DÀN GIÁO PHỤC VỤ THI CÔNG

Thuyết minh:

- Công tác lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo phụ thuộc rất nhiều vào đặc điểm và tính chất riêng biệt của công tác sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúc như: vị trí không gian của kết cấu cần sửa chữa, các yêu cầu về điều kiện thi công, yêu cầu bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn trong quá trình sửa chữa …

- Các thành phần hao phí đã trong đơn giá bao gồm: các hao phí cho việc lắp dựng dàn giáo để thực hiện thi công sửa chữa kết cấu và tháo dỡ khi hoàn thành việc sửa chữa kết cấu đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Công tác dàn giáo phục vụ thi công được định mức cho lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo ngoài và dàn giáo trong khi tiến hành sửa chữa các kết cấu.

Hướng dẫn áp dụng:

- Chiều cao dàn giáo trong đơn giá là chiều cao tính từ cốt mặt nền, sàn hiện tại của côn trình đến độ cao lớn nhất bảo đảm đủ điều kiện thuận lợi cho việc thi công sửa chữa kết cấu.

- Dàn giáo ngoài tính theo diện tích hình chiếu thẳng góc trên mặt ngoài của kết cấu (hình chiếu đứng).

- Dàn giáo trong chỉ được sử dụng khi thực hiện các công tác sửa chữa các kết cấu có chiều cao >3,6m và được tính theo diện tích hình chiếu bằng. Chiều cao dàn giáo tính từ mặt nền, sàn trong nhà đến chiều cao 3,6m làm lớp chuẩn gốc. Sau đó, cứ mỗi khoảng tăng cao 1,2m tính thêm một lớp để cộng dồn (khoảng tăng chưa đủ 0,6m thì không tính).

- Diện tích dàn giáo để xây hoặc sửa chữa lại trụ, cột độc lập tính bằng chiều dài chu vi mặt cắt cột, trụ cộng với 3,6m nhân với chiều cao cột.

- Thời gian sử dụng dàn giáo để tính khấu hao là 01 tháng, cứ kéo dài thời gian sử dụng thêm 1 tháng thì được tính thêm 1 lần chi phí vật liệu.

- Đơn giá các hao phí cho công tác bảo vệ an toàn (như lưới võng an toàn …) và che chắn bảo đảm bệ sinh môi trường trong quá trình thi công sửa chữa (nếu có) được tính riêng.

- Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Bốc xếp lên phương tiện trước và sau khi sử dụng (đối với dàn giáo công cụ) và xếp đống đối với dàn giáo tre. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

SB.91100 LẮP DỰNG, THÁO DỠ DÀN GIÁO CÔNG CỤ

SB.91110 DÀN GIÁO NGOÀI

Đơn vị tính: đồng/100m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.91111 SB.91112 SB.91113 | Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo ngoài, chiều cao - ≤ 16m - ≤ 50m - > 50m | 100m2 - - | 441.549 505.947 611.017 | 1.198.151 1.415.996 1.568.488 | 35.251 43.085 64.454 | 1.138.249 1.345.204 1.490.072 | 34.807 40.516 60.821 |

SB.91120 DÀN GIÁO TRONG

Đơn vị tính: đồng/100m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.91121 SB.91122 | Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo trong sửa chữa dầm, trần | 401.564 45.792 | 762.460 208.769 |  | 724.340 198.331 |  |
|  | - Chiều cao chuẩn 3,6m - Mỗi 1,2m tăng thêm | 100m2 - |  |  |  |  |  |

SB.91200 LẮP DỰNG, THÁO DỠ DÀN GIÁO TRE SB.91210 DÀN GIÁO NGOÀI

Đơn vị tính: đồng/100m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.91211 SB.91212 | Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo ngoài bằng tre | 524.886 858.726 | 1.181.812 1.524.919 |  | 1.122.728 1.448.681 |  |
|  | Chiều cao ≤ 12m Chiều cao ≤ 20m | 100m2 - |  |  |  |  |  |

SB.91220 DÀN GIÁO TRONG

Đơn vị tính: đồng/100m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.91221 SB.91222 | Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo trong bằng tre | 620.550 135.630 | 1.506.765 502.860 |  | 1.431.435 477.720 |  |
|  | - Chiều cao chuẩn 3,6m - Mỗi 1,2m tăng thêm | 100m2 - |  |  |  |  |  |

SB.92000 CÔNG TÁC BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU, PHẾ THẢI BẰNG THỦ CÔNG

Yêu cầu kỹ thuật:

- Công tác bốc xếp, vận chuyển phụ thuộc vào tính chất, đặc điểm của đối tượng cần vận chuyển. Yêu cầu đặt ra là: tránh rơi vãi, đổ vỡ, hư hỏng trong quá trình bốc xếp, vận chuyển.

- Vật liệu được phân loại và sắp xếp đúng nơi quy định, bảo đảm cho vận chuyển thuận tiện trong quá trình thi công sửa chữa kết cấu.

Hướng dẫn sử dụng:

- Công tác vận chuyển vật liệu trong đơn giá các công tác xây lắp sửa chữa đã tính với cự ly vận chuyển trong phạm vi quy định. Nếu cự ly vận chuyển ngoài phạm vi quy định thì được tính bổ sung đơn giá vận chuyển tiếp theo quy định trong bảng đơn giá.

- Các phế thải sau khi phá hoặc tháo dỡ trong đơn giá đã tính với cự ly vận chuyển trong phạm vi quy định và đã được xếp gọn. Nếu phải đưa các phế thải ra ngoài phạm vi quy định này thì căn cứ khối lượng phế thải cần vận chuyển và chi phí tính cho công tác bốc xếp, vận chuyển trong bảng đơn giá để tính toán bổ sung chi phí.

- Trường hợp các phế thải sau khi phá dỡ được vận chuyển bằng máng hoặc ống vận chuyển thì các chi phí cho công tác gia công, lắp dựng và tháo dỡ máng, ống vận chuyển được tính riêng tùy theo yêu cầu và điều kiện cụ thể của công tác vận chuyển.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ hoặc phương tiện vận chuyển.

- Bốc xếp nguyên vật liệu … vào phương tiện vận chuyển và vận chuyển bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

- Xếp, đổ nguyên liệu … đúng nơi quy định

Ghi chú:

Đơn giá vận chuyển 10m tiếp theo chỉ tính cho cự ly vận chuyển 200m. Nếu vận chuyển tiếp:

- Từ 200m - 400m, mức vận chuyển tiếp tính bằng 40% quy định

- Từ 400m - 700m, mức vận chuyển tiếp tính bằng 30% quy định

- Từ 700m - 1000m, mức vận chuyển tiếp tính bằng 20% quy định

- Từ 1000m, mức vận chuyển tiếp tính bằng 10% quy định

BỐC XẾP VÀ VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU, PHẾ THẢI

Đơn vị tính: đồng/đơn vị

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.92110 SB.92121 SB.92122 SB.92131 SB.92132 SB.92210 SB.92221 SB.92222 SB.92231 SB.92232 SB.92310 SB.92321 SB.92322 SB.92331 SB.92332 | Cát các loại, than xỉ, gạch vỡ |  | 28.246 28.246 8.308 21.600 2.825 47.520 36.554 10.800 28.246 2.991 43.200 34.892 10.468 24.923 2.825 |  | 26.834 26.834 7.892 20.520 2.683 45.144 34.726 10.260 26.834 2.841 41.040 33.148 9.944 23.677 2.683 |  |
|  | Bốc xếp Vận chuyển bằng gánh vác bộ - 10m khởi điểm - 10m tiếp theo Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ - 10m khởi điểm - 10m tiếp theo Đất sét, đất dính Bốc xếp Vận chuyển bằng gánh vác bộ - 10m khởi điểm - 10m tiếp theo Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ - 10m khởi điểm - 10m tiếp theo Sỏi, đá dăm các loại Bốc xếp Vận chuyển bằng gánh vác bộ - 10m khởi điểm - 10m tiếp theo Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ - 10m khởi điểm - 10m tiếp theo | m3 m3 - m3 - m3 m3 - m3 - m3 m3 - m3 - |  |  |  |  |  |
| SB.92410 SB.92421 SB.92422 SB.92431 SB.92432 SB.92510 SB.92521 SB.92522 SB.92531 SB.92532 SB.92610 SB.92621 SB.92622 SB.92631 SB.92632 | Đá hộc, đá ba, đá chẻ, đá xanh miếng Bốc xếp Vận chuyển bằng gánh vác bộ - 10m khởi điểm - 10m tiếp theo Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ - 10m khởi điểm - 10m tiếp theo Các loại bột (bột đá, bột thạch anh …) Bốc xếp Vận chuyển bằng gánh vác bộ - 10m khởi điểm - 10m tiếp theo Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ - 10m khởi điểm - 10m tiếp theo Gạch silicát Bốc xếp Vận chuyển bằng gánh vác bộ - 10m khởi điểm - 10m tiếp theo Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ - 10m khởi điểm - 10m tiếp theo | m3 m3 - m3 - tấn tấn - tấn - 1000v 1000v - 1000v - |  | 58.154 38.215 10.800 26.585 2.825 24.923 24.923 7.477 21.600 2.658 116.308 49.846 16.615 33.231 4.154 |  | 55.246 36.305 10.260 25.255 2.683 23.677 23.677 7.103 20.520 2.526 110.492 47.354 15.785 31.569 3.946 |  |
| SB.92710 SB.92721 SB.92722 SB.92731 SB.92732 SB.92810 SB.92821 SB.92822 SB.92831 SB.92832 SB.92910 SB.92921 SB.92922 SB.92931 SB.92932 | Gạch chỉ, gạch thẻ Bốc xếp Vận chuyển bằng gánh vác bộ - 10m khởi điểm - 10m tiếp theo Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ - 10m khởi điểm - 10m tiếp theo | 1000v 1000v - 1000v - |  | 74.769 24.923 11.631 21.600 2.825 83.077 24.923 14.455 24.923 2.991 82.246 27.415 12.794 26.585 3.157 |  | 71.031 23.677 11.049 20.520 2.683 78.923 23.677 13.733 23.677 2.841 78.134 26.045 12.154 25.255 2.999 |  |
|  | Gạch rỗng đất nung các loại |  |  |  |  |  |
|  | Bốc xếp Vận chuyển bằng gánh vác bộ - 10m khởi điểm - 10m tiếp theo Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ - 10m khởi điểm - 10m tiếp theo Gạch bê tông Bốc xếp Vận chuyển bằng gánh vác bộ - 10m khởi điểm - 10m tiếp theo Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ - 10m khởi điểm - 10m tiếp theo | 1000v 1000v - 1000v - 1000v 1000v - 1000v - |  |  |  |  |  |
| SB.93010 SB.93021 SB.93022 SB.93031 SB.93032 SB.93110 SB.93121 SB.93122 SB.93131 SB.93132 SB.93210 SB.93221 SB.93222 SB.93231 SB.93232 | Gạch lát các loại Bốc xếp Vận chuyển bằng gánh vác bộ - 10m khởi điểm - 10m tiếp theo Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ - 10m khởi điểm - 10m tiếp theo | m2 m2 - m2 - |  | 2.160 665 332 665 83 1.994 665 332 665 83 2.326 764 399 798 100 |  | 2.052 631 316 631 79 1.894 631 316 631 79 2.210 726 379 758 95 |  |
|  | Gạch men kính các loại |  |  |  |  |  |
|  | Bốc xếp Vận chuyển bằng gánh vác bộ - 10m khởi điểm - 10m tiếp theo Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ - 10m khởi điểm - 10m tiếp theo Đá ốp lát các loại Bốc xếp Vận chuyển bằng gánh vác bộ - 10m khởi điểm - 10m tiếp theo Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ - 10m khởi điểm - 10m tiếp theo | m2 m2 - m2 - m2 m2 - m2 - |  |  |  |  |  |
| SB.93310 SB.93321 SB.93322 SB.93331 SB.93332 SB.93410 SB.93421 SB.93422 SB.93431 SB.93432 SB.93510 SB.93521 SB.93522 SB.93531 SB.93532 | Ngói các loại Bốc xếp Vận chuyển bằng gánh vác bộ - 10m khởi điểm - 10m tiếp theo Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ - 10m khởi điểm - 10m tiếp theo Vôi các loại Bốc xếp Vận chuyển bằng gánh vác bộ - 10m khởi điểm - 10m tiếp theo Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ - 10m khởi điểm - 10m tiếp theo Tấm lợp các loại Bốc xếp Vận chuyển bằng gánh vác bộ - 10m khởi điểm - 10m tiếp theo Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ - 10m khởi điểm - 10m tiếp theo | 1000v 1000v - 1000v - tấn tấn - tấn - 100m2 100m2 - 100m2 - |  | 83.077 33.231 11.132 26.585 2.825 49.846 24.923 15.785 23.262 2.991 38.215 23.262 6.978 19.938 2.326 |  | 78.923 31.569 10.576 25.255 2.683 47.354 23.677 14.995 22.098 2.841 36.305 22.098 6.630 18.942 2.210 |  |
| SB.93610 SB.93621 SB.93622 SB.93631 SB.93632 SB.93710 SB.93721 SB.93722 SB.93731 SB.93732 SB.93810 SB.93821 SB.93822 SB.93831 SB.93832 | Xi măng đóng bao các loại |  | 34.892 19.938 7.477 21.600 2.658 68.123 31.569 15.452 24.923 3.822 38.215 24.923 8.308 19.938 2.326 |  | 33.148 18.942 7.103 20.520 2.526 64.717 29.991 14.680 23.677 3.630 36.305 23.677 7.892 18.942 2.210 |  |
|  | Bốc xếp Vận chuyển bằng gánh vác bộ - 10m khởi điểm - 10m tiếp theo Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ - 10m khởi điểm - 10m tiếp theo Sắt thép các loại Bốc xếp Vận chuyển bằng gánh vác bộ - 10m khởi điểm - 10m tiếp theo Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ - 10m khởi điểm - 10m tiếp theo Gỗ các loại Bốc xếp Vận chuyển bằng gánh vác bộ - 10m khởi điểm - 10m tiếp theo Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ - 10m khởi điểm - 10m tiếp theo | tấn tấn - tấn - tấn tấn - tấn - m3 m3 - m3 - |  |  |  |  |  |
| SB.93910 SB.93921 SB.93922 SB.93931 SB.93932 SB.94010 SB.94021 SB.94022 SB.94031 SB.94032 SB.94110 SB.94121 SB.94122 SB.94131 SB.94132 | Tre cây 8 ÷ 9m Bốc xếp Vận chuyển bằng gánh vác bộ - 10m khởi điểm - 10m tiếp theo Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ - 10m khởi điểm - 10m tiếp theo Kính các loại Bốc xếp Vận chuyển bằng gánh vác bộ - 10m khởi điểm - 10m tiếp theo Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ - 10m khởi điểm - 10m tiếp theo | 100 cây 100 cây - 100 cây - m2 m2 - m2 - |  | 113.317 16.615 6.646 16.615 2.492 3.489 332 166 332 100 68.123 4.985 14.954 27.083 10.302 |  | 107.651 15.785 6.314 15.785 2.368 3.315 316 158 316 95 64.717 4.735 14.206 25.729 9.786 |  |
|  | Cấu kiện bê tông đúc sẵn |  |  |  |  |  |
|  | Bốc xếp Vận chuyển bằng gánh vác bộ - 10m khởi điểm - 10m tiếp theo Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ - 10m khởi điểm - 10m tiếp theo | tấn tấn - tấn - |  |  |  |  |  |
| SB.94210 SB.94221 SB.94222 SB.94231 SB.94232 SB.94310 SB.94321 SB.94322 SB.94331 SB.94332 | Dụng cụ thi công Bốc xếp Vận chuyển bằng gánh vác bộ - 10m khởi điểm - 10m tiếp theo Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ - 10m khởi điểm - 10m tiếp theo | tấn tấn - tấn - |  | 54.831 36.554 10.800 26.585 2.991 44.862 36.554 10.800 28.246 2.991 |  | 52.089 34.726 10.260 25.255 2.841 42.618 34.726 10.260 26.834 2.841 |  |
|  | Vận chuyển các loại phế thải |  |  |  |  |  |
|  | Bốc xếp Vận chuyển bằng gánh vác bộ - 10m khởi điểm - 10m tiếp theo Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ - 10m khởi điểm - 10m tiếp theo | m3 m3 - m3 - |  |  |  |  |  |

SB.95000 VẬN CHUYỂN PHẾ THẢI BẰNG Ô TÔ

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SB.95110 SB.95210 SB.95310 SB.95410 SB.95510 SB.95610 | Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m, Bằng ôtô 2,5 tấn Bằng ôtô 5 tấn Bằng ôtô 7 tấn Vận chuyển phế thải tiếp 1000m, Bằng ôtô 2,5 tấn Bằng ôtô 5 tấn Bằng ôtô 7 tấn | m3 - - m3 - - |  |  | 16.043 16.080 13.624 9.437 7.799 5.450 |  | 15.707 15.883 13.476 9.240 7.703 5.390 |

Phần III

CÔNG TÁC SỬA CHỮA, GIA CỐ CÁC KẾT CẤU KHÁC

SC.10000 SỬA CHỮA CÁC KẾT CẤU THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Hướng dẫn sử dụng:

Chi phí về vật liệu, nhân công, máy thi công trong đơn giá được tính bình quân trong điều kiện thông thường (trong phạm vi mặt bằng thi công của các tầng sàn không phân biệt độ cao của các tầng sàn).

Trường hợp khi sửa chữa phải tháo dỡ kết cấu cũ, lắp thay thế kết cấu mới trong phạm vi tầng sàn ở vị trí tháo lắp > 4m thì chi phí nhân công được điều chỉnh với hệ số 1,05 so với trị số chi phí nhân công trong đơn giá tương ứng. Trường hợp tháo lắp ở các vị trí cheo leo ngoài phạm vi các tầng sàn ở độ cao > 4m thì chi phí nhân công được điều chỉnh hệ số bình quân cho mọi độ cao bằng

1,1 so với chi phí tương ứng.

Trường hợp sửa chữa phải tháo dỡ kết cấu cũ, lắp thay thế kết cấu mới phải sử dụng hệ thống dàn giáo thép (như hệ vam tháo vòng bi, hệ thống chồng nề phục vụ thay thế sửa chữa vòng bi cầu, dàn giáo ngoài trời phục vụ sửa chữa kết cấu xây dựng, bảo ôn đường ống...) thì chi phí làm dàn giáo được tính riêng.

Vận chuyển thiết bị, phụ tùng lên cao, xuống sâu, vận chuyển ngang bằng ô tô chở đến hoặc chở đi, vận chuyển ngoài phạm vi tháo và vận chuyển đến vị trí lắp lại ngoài phạm vi 30m chưa tính trong đơn giá.

SC.11000 CÔNG TÁC GIA CÔNG CHI TIẾT THIẾT BỊ SC.11100 GIA CÔNG CHI TIẾT THIẾT BỊ DẠNG TẤM CONG Thành phần công việc:

Chuẩn bị, khảo sát đo vẽ lại chi tiết thiết bị, bộ phận cần gia công, gia công sửa chữa, chi tiết thiết bị theo đúng yêu cầu về hình dáng, kích thước, tính năng kỹ thuật, tổ hợp, tháo lắp thử tại nơi gia công.

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.11101 SC.11102 SC.11103 SC.11104 SC.11105 SC.11106 | Gia công chi tiết thiết bị dạng tấm cong | 13.867.836 13.783.288 13.699.461 13.652.038 13.570.236 13.535.384 | 6.436.765 5.472.319 4.651.151 3.951.874 3.359.521 2.856.983 | 1.964.863 1.669.560 1.416.824 1.206.655 1.025.402 867.977 | 6.114.935 5.198.711 4.418.600 3.754.286 3.191.549 2.714.137 | 1.905.781 1.619.337 1.374.199 1.170.368 994.567 841.878 |
|  | - ≤ 100kg/cái - ≤ 200kg/cái - ≤ 500kg/cái - ≤ 700kg/cái - ≤ 1000kg/cái - > 1000kg/cái | tấn tấn tấn tấn tấn tấn |  |  |  |  |  |

SC.11200 GIA CÔNG CHI TIẾT THIẾT BỊ DẠNG TẤM PHẲNG HÌNH TRÒN, BẦU DỤC

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.11201 SC.11202 SC.11203 SC.11204 SC.11205 SC.11206 | Gia công chi tiết thiết bị dạng tấm phẳng hình tròn, bầu dục, khối lượng | 14.376.162 14.240.286 14.102.970 13.967.704 13.829.441 13.827.603 | 7.195.918 6.115.996 5.198.596 4.418.058 3.755.136 3.192.721 | 1.113.706 1.058.272 1.002.839 952.445 907.090 861.736 | 6.836.132 5.810.204 4.938.674 4.197.162 3.567.384 3.033.089 | 1.076.250 1.022.681 969.112 920.413 876.584 832.754 |
|  | - ≤ 100kg/cái - ≤ 200kg/cái - ≤ 500kg/cái - ≤ 700kg/cái - ≤ 1000kg/cái - > 1000kg/cái | tấn - - - - - |  |  |  |  |  |

SC.11300 GIA CÔNG CHI TIẾT THIẾT BỊ DẠNG TẤM PHẲNG HÌNH VUÔNG, HÌNH CHỮ NHẬT

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.11301 SC.11302 SC.11303 SC.11304 SC.11305 SC.11306 | Gia công chi tiết thiết bị dạng tấm phẳng hình vuông, hình chữ nhật, khối | 13.855.883 13.720.384 13.583.252 13.428.785 13.419.535 13.410.050 | 6.436.765 5.440.242 4.627.627 3.932.628 3.342.413 2.861.259 | 1.179.218 1.118.745 1.063.312 1.012.918 962.524 912.130 | 6.114.935 5.168.238 4.396.253 3.736.002 3.175.297 2.718.201 | 1.139.559 1.081.120 1.027.551 978.852 930.153 881.453 |
|  | - ≤ 100kg/cái - ≤ 200kg/cái - ≤ 500kg/cái - ≤ 700kg/cái - ≤ 1000kg/cái - > 1000kg/cái | tấn - - - - - |  |  |  |  |  |

SC.11400 GIA CÔNG CHI TIẾT THIẾT BỊ DẠNG HÌNH PHỄU, HÌNH CÔN

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.11401 SC.11402 SC.11403 SC.11404 SC.11405 SC.11406 | Gia công chi tiết thiết bị dạng tấm phẳng hình phễu, hình côn, khối lượng | 14.420.134 14.231.358 14.050.357 13.873.500 13.700.966 13.660.638 | 7.095.410 6.049.703 5.142.996 4.371.012 3.716.643 3.158.505 | 2.157.679 2.053.214 1.948.750 1.849.325 1.759.178 1.669.032 | 6.740.650 5.747.227 4.885.854 4.152.468 3.530.817 3.000.585 | 2.092.300 1.991.008 1.889.717 1.793.295 1.705.883 1.618.470 |
|  | - ≤ 100kg/cái - ≤ 200kg/cái - ≤ 500kg/cái - ≤ 700kg/cái - ≤ 1000kg/cái - > 1000kg/cái | tấn - - - - - |  |  |  |  |  |

SC.11500 GIA CÔNG CHI TIẾT THIẾT BỊ DẠNG ỐNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, nghiên cứu, khảo sát thiết kế loại thiết bị, chi tiết bộ phận thiết bị cần gia công, sửa chữa, tổ hợp thiết bị theo đúng hình dạng, kích thước thiết kế, hàn đính, hàn tổ hợp, tháo lắp thử tại nơi gia công. Hoàn thiện công việc chế tạo theo đúng thiết kế.

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.11501 SC.11502 SC.11503 SC.11504 SC.11505 SC.11506 SC.11507 SC.11508 SC.11509 SC.11510 SC.11511 SC.11512 SC.11513 SC.11514 SC.11515 | Gia công chi tiết thiết bị dạng ống, đường kính ống | 14.792.681 14.708.840 14.559.490 14.298.345 14.272.384 14.245.571 14.221.282 14.207.492 14.184.395 14.172.522 14.158.107 14.146.135 14.134.744 14.121.908 14.110.513 | 8.019.225 6.522.303 5.239.227 4.811.535 4.569.889 4.341.074 4.169.997 4.099.428 4.016.028 3.936.905 3.795.767 3.665.320 3.481.413 3.308.198 3.143.536 | 3.000.785 2.695.086 2.510.839 2.885.292 2.829.831 2.770.007 2.719.735 2.659.911 2.609.638 2.557.149 2.502.513 2.455.211 2.407.909 2.360.607 2.308.941 | 7.618.275 6.196.197 4.977.273 4.570.965 4.341.401 4.124.026 3.961.503 3.894.462 3.815.232 3.740.065 3.605.984 3.482.060 3.307.347 3.142.792 2.986.364 | 2.905.386 2.608.986 2.430.391 2.792.926 2.739.265 2.681.343 2.632.695 2.574.773 2.526.126 2.475.332 2.422.424 2.376.643 2.330.863 2.285.083 2.235.042 |
|  | - ≤ 300mm - ≤ 350mm - ≤ 400mm - ≤ 500mm - ≤ 600mm - ≤ 800mm - ≤ 900mm - ≤ 1000mm - ≤ 1200mm - ≤ 1400mm - ≤ 2000mm - ≤ 2400mm - ≤ 2500mm - ≤ 2800mm - ≤ 3000mm | tấn - - - - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

SC.11600 GIA CÔNG CHI TIẾT THIẾT BỊ DẠNG CÔN, CÚT

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.11601 SC.11602 SC.11603 SC.11604 SC.11605 SC.11606 SC.11607 | Gia công chi tiết thiết bị dạng côn, cút, khối lượng | 14.692.024 14.579.276 14.471.100 14.364.446 14.258.366 14.154.982 14.054.172 | 13.728.913 12.356.022 11.119.992 10.007.993 9.007.194 8.104.763 7.294.287 | 2.358.429 2.241.422 2.126.241 2.022.995 1.922.663 1.824.157 1.734.673 | 13.042.487 11.738.238 10.564.008 9.507.607 8.556.846 7.699.537 6.929.583 | 2.277.825 2.164.829 2.053.574 1.953.865 1.856.969 1.761.813 1.675.392 |
|  | - ≤ 10kg/cái - ≤ 50kg/cái - ≤ 100kg/cái - ≤ 150kg/cái - ≤ 200kg/cái - ≤ 250kg/cái - > 250kg/cái | tấn - - - - - - |  |  |  |  |  |

SC.11700 GIA CÔNG CHI TIẾT THIẾT BỊ KHUNG ĐỠ, GIÁ ĐỠ, BỆ ĐỠ, MÁNG RÓT, MÁNG CHỨA, VỎ BAO CHE THIẾT BỊ, KHUNG DÀN THÉP, CÁC CHI TIẾT THIẾT BỊ TƯƠNG TỰ KHÁC

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.11710 SC.11720 SC.11730 SC.11740 SC.11750 | Gia công kết cấu thép, | 16.945.007 14.854.970 14.987.435 17.090.463 14.880.448 | 6.689.103 5.748.180 4.901.350 5.525.781 5.880.765 | 2.036.648 2.221.576 2.360.276 2.212.062 2.466.666 | 6.354.657 5.460.780 4.656.290 5.249.499 5.586.735 | 1.965.194 2.142.908 2.276.661 2.132.721 2.378.795 |
|  | Khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ Máng rót, máng chứa Vỏ bao che thiết bị Khung dàn thép Gia công các chi tiết thiết bị tương tự khác | tấn - - - - |  |  |  |  |  |

SC.11800 GIA CÔNG MẶT BÍCH

SC.11810 GIA CÔNG MẶT BÍCH ĐẶC

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.11811 SC.11812 SC.11813 SC.11814 SC.11815 SC.11816 | Gia công mặt bích đặc khối lượng, | 16.521.920 16.237.949 16.095.381 15.953.994 15.813.547 15.663.550 | 8.553.840 8.254.456 7.612.918 7.245.102 6.351.226 5.716.104 | 1.363.604 1.309.828 1.282.940 1.256.052 1.233.005 1.206.117 | 8.126.160 7.841.744 7.232.282 6.882.858 6.033.674 5.430.306 | 1.302.848 1.251.468 1.225.778 1.200.088 1.178.068 1.152.378 |
|  | - ≤ 10kg/cái - ≤ 20kg/cái - ≤ 50kg/cái - ≤ 80kg/cái - ≤ 100kg/cái - > 100kg/cái | tấn tấn tấn tấn tấn tấn |  |  |  |  |  |

SC.11820 GIA CÔNG MẶT BÍCH RỖNG

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.11821 SC.11822 SC.11823 SC.11824 SC.11825 SC.11826 | Gia công mặt bích rỗng, khối lượng | 20.345.865 19.783.754 19.638.021 19.493.440 19.348.739 19.204.624 | 11.827.822 11.028.038 9.886.101 9.345.070 8.607.302 7.869.533 | 1.901.363 1.789.970 1.755.400 1.716.989 1.682.418 1.651.689 | 11.236.448 10.476.652 9.391.809 8.877.830 8.176.949 7.476.067 | 1.816.647 1.710.217 1.677.187 1.640.487 1.607.457 1.578.097 |
|  | - ≤ 10kg/cái - ≤ 20kg/cái - ≤ 50kg/cái - ≤ 80kg/cái - ≤ 100kg/cái - > 100kg/cái | tấn - - - - - |  |  |  |  |  |

SC.12000 LẮP THAY THẾ CÁC CHI TIẾT, BỘ PHẬN THIẾT BỊ, CẤU KIỆN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, nghiên cứu khảo sát thiết kế biện pháp lắp. Lắp đặt các chi tiết, bộ phận, gia công căn kê, vạch dấu định vị, xác định tim cốt theo thiết kế, tháo rửa, lau dầu mỡ, lắp đặt các chi tiết, bộ phận thiết bị đã được sửa chữa thay thế vào các vị trí chạy thử nội bộ theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng lắp đặt. Vận chuyển trong phạm vi 50m. (Vận chuyển lên cao, xuống sâu và vận chuyển từ kho bãi đến khu vực lắp đặt chưa tính trong đơn giá). Thực hiện việc bảo hành lắp đặt theo đúng quy định hiện hành.

SC.12100 LẮP THAY THẾ CÁC CHI TIẾT, BỘ PHẬN THIẾT BỊ DẠNG CONG (THÙNG THÁP) BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.12101 SC.12102 SC.12103 SC.12104 SC.12105 SC.12106 | Lắp thay thế chi tiết, bộ phận thiết bị dạng cong (thùng tháp) bằng phương pháp hàn, khối lượng | 665.365 616.895 572.264 530.746 492.669 458.089 | 3.048.233 2.895.233 2.750.079 2.612.771 2.481.348 2.357.771 | 2.119.825 2.015.784 1.914.658 1.816.446 1.728.439 1.640.432 | 2.895.817 2.750.467 2.612.571 2.482.129 2.357.277 2.239.879 | 2.035.600 1.935.682 1.838.576 1.744.284 1.659.768 1.575.253 |
|  | - ≤ 100kg/cái - ≤ 200kg/cái - ≤ 500kg/cái - ≤ 700kg/cái - ≤ 1000kg/cái - > 1000kg/cái | tấn - - - - - |  |  |  |  |  |

SC.12200 LẮP THAY THẾ BẰNG BU LÔNG KẾT HỢP VỚI HÀN SC.12210 TẤM ĐẬY, TẤM NẮP DẠNG HÌNH TRÒN

(Trong đơn giá chưa có bu lông. Khi lập đơn giá, dự toán, căn cứ vào số lượng bu lông cụ thể của thiết kế để đưa vào đơn giá, dự toán).

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.12211 SC.12212 SC.12213 SC.12214 SC.12215 SC.12216 | Lắp thay thế tấm đậy, tấm nắp dạng hình tròn có hàn đính, khối lượng | 466.531 429.208 394.988 363.488 334.590 307.505 | 4.142.772 3.934.849 3.738.695 3.726.926 3.373.849 3.205.156 | 957.074 957.667 891.874 830.770 773.218 717.442 | 3.935.628 3.738.101 3.551.755 3.540.574 3.205.151 3.044.894 | 917.651 918.728 855.672 797.119 741.947 688.464 |
|  | - ≤ 100kg/cái - ≤ 200kg/cái - ≤ 500kg/cái - ≤ 700kg/cái - ≤ 1000kg/cái - > 1000kg/cái | tấn - - - - - |  |  |  |  |  |

SC.12220 TẤM ĐẬY, TẤM NẮP DẠNG HÌNH VUÔNG, CHỮ NHẬT

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.12221 SC.12222 SC.12223 SC.12224 SC.12225 SC.12226 | Lắp thay thế tấm đậy, tấm nắp dạng hình vuông, chữ nhật có hàn đính, k.lượng | 548.143 530.150 512.873 496.240 480.419 464.908 | 3.736.734 3.548.426 3.371.887 3.205.156 3.042.349 2.889.348 | 1.204.769 1.180.865 1.156.960 1.133.056 1.109.152 1.090.029 | 3.549.891 3.370.999 3.203.288 3.044.894 2.890.226 2.744.877 | 1.156.834 1.133.881 1.110.928 1.087.975 1.065.022 1.046.659 |
|  | - ≤ 100kg/cái - ≤ 200kg/cái - ≤ 500kg/cái - ≤ 700kg/cái - ≤ 1000kg/cái - > 1000kg/cái | tấn - - - - - |  |  |  |  |  |

SC.12300 LẮP THAY THẾ THIẾT BỊ DẠNG HÌNH PHỄU, CÔN, CÚT

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.12310 SC.12320 SC.12330 SC.12340 SC.12350 SC.12360 | Lắp thay thế thiết bị dạng hình phễu, côn, cút, khối lượng | 703.733 689.629 675.765 662.067 648.942 635.889 | 5.570.774 5.292.235 5.029.389 4.774.388 4.539.004 4.311.465 | 2.158.985 2.115.958 2.072.930 2.031.713 1.991.656 1.950.439 | 5.292.226 5.027.615 4.777.911 4.535.662 4.312.046 4.095.885 | 2.073.221 2.031.906 1.990.590 1.950.998 1.912.550 1.872.957 |
|  | - ≤ 100kg/cái - ≤ 200kg/cái - ≤ 500kg/cái - ≤ 700kg/cái - ≤ 1000kg/cái - > 1000kg/cái | tấn - - - - - |  |  |  |  |  |

SC.12400 LẮP THAY THẾ THIẾT BỊ DẠNG ỐNG

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.12411 SC.12412 SC.12413 SC.12414 SC.12415 SC.12416 SC.12417 SC.12418 SC.12419 SC.12420 SC.12421 SC.12422 SC.12423 SC.12424 SC.12425 | Lắp thay thế thiết bị dạng ống, đường kính ống | 1.015.303 999.757 979.760 960.001 940.886 921.939 903.946 885.643 867.984 850.325 833.787 816.773 800.164 784.677 768.712 | 3.373.849 3.307.156 3.240.464 3.175.733 3.111.002 3.050.195 2.989.387 2.928.579 2.869.733 2.812.848 2.755.964 2.701.041 2.648.079 2.595.117 2.542.156 | 4.245.570 3.609.830 3.068.968 2.606.831 2.213.207 1.885.125 1.600.862 1.361.716 1.156.178 985.546 838.308 711.494 602.133 513.197 434.472 | 3.205.151 3.141.794 3.078.436 3.016.942 2.955.448 2.897.680 2.839.913 2.782.146 2.726.242 2.672.202 2.618.161 2.565.984 2.515.671 2.465.358 2.415.044 | 4.087.028 3.475.019 2.954.360 2.509.485 2.130.564 1.814.727 1.541.085 1.310.864 1.113.006 948.738 807.001 684.927 579.648 494.032 418.248 |
|  | - ≤ 300mm - ≤ 350mm - ≤ 400mm - ≤ 500mm - ≤ 600mm - ≤ 800mm - ≤ 900mm - ≤ 1000mm - ≤ 1200mm - ≤ 1400mm - ≤ 2000mm - ≤ 2400mm - ≤ 2500mm - ≤ 2800mm - ≤ 3000mm | tấn - - - - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

SC.12500 LẮP THAY THẾ THIẾT BỊ ỐNG NỐI, KHỚP NỐI

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.12501 SC.12502 SC.12503 SC.12504 SC.12505 SC.12506 SC.12507 SC.12508 | Lắp thay thế thiết bị dạng ống nối, khớp nối, k.lượng | 1.118.597 1.096.041 1.074.092 1.052.753 1.031.687 1.011.360 990.904 971.054 | 8.211.686 7.801.102 7.409.764 7.041.949 6.689.103 6.355.503 6.036.873 5.735.350 | 2.574.600 2.523.702 2.472.805 2.421.907 2.375.841 2.327.914 2.279.987 2.233.921 | 7.801.114 7.411.058 7.039.286 6.689.861 6.354.657 6.037.737 5.735.037 5.448.590 | 2.479.673 2.430.653 2.381.633 2.332.613 2.288.236 2.242.083 2.195.931 2.151.553 |
|  | - ≤ 2kg/cái - ≤ 5kg/cái - ≤ 10kg/cái - ≤ 20kg/cái - ≤ 30kg/cái - ≤ 40kg/cái - ≤ 50kg/cái - ≤ 100kg/cái | tấn - - - - - - - |  |  |  |  |  |

SC.12600 LẮP THAY THẾ THIẾT BỊ KHUNG GIÁ ĐỠ, BỆ ĐỠ, MÁNG RÓT, MÁNG CHỨA, VỎ BAO CHE THIẾT BỊ, KHUNG DÀN THÉP VÀ CÁC CHI TIẾT THIẾT BỊ TƯƠNG TỰ KHÁC

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.12601 SC.12602 SC.12603 SC.12604 SC.12605 | Lắp thay thế thiết bị, | 1.072.660 1.051.206 1.029.992 1.009.756 989.424 | 4.597.689 6.338.395 6.021.903 5.718.242 5.433.827 | 2.109.154 2.067.565 2.025.976 1.984.387 1.945.769 | 4.367.811 6.021.485 5.720.817 5.432.338 5.162.143 | 2.036.035 1.995.888 1.955.741 1.915.594 1.878.314 |
|  | Khung giá đỡ, bệ đỡ Máng rót, máng chứa Vỏ bao che thiết bị Khung dàn thép Các chi tiết tương tự khác | tấn - - - - |  |  |  |  |  |

SC.12700 LẮP THAY THẾ ĐƯỜNG ỐNG THÔNG HƠI, CẤP NHIỆT

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.12701 SC.12702 SC.12703 SC.12704 SC.12705 SC.12706 | Lắp thay thế đường ống thông hơi, cấp nhiệt, đường kính ống | 11.853.523 34.117.473 60.146.582 81.898.567 109.212.112 129.813.088 | 6.158.765 7.399.072 9.238.147 11.547.684 14.370.451 17.963.064 | 1.103.697 1.188.572 1.400.840 1.485.715 1.754.566 2.065.776 | 5.850.835 7.029.128 8.776.253 10.970.316 13.651.949 17.064.936 | 1.073.946 1.155.879 1.362.916 1.444.849 1.706.508 2.006.929 |
|  | - ≤ 100mm - ≤ 150mm - ≤ 200mm - ≤ 250mm - ≤ 300mm - > 300mm | 100m - - - - - |  |  |  |  |  |

SC.13000 LÀM LẠI LỚP BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG, THIẾT BỊ

SC.13100 LÀM LẠI LỚP BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.13101 SC.13102 SC.13103 SC.13104 SC.13105 | Làm lại lớp bảo ôn đường ống, chiều dày lớp bảo ôn | 65.037 74.886 89.733 116.162 136.553 | 975.138 1.357.922 1.569.630 1.806.999 2.459.229 | 87.148 87.148 87.148 87.148 87.148 | 926.382 1.290.028 1.491.150 1.716.651 2.336.271 | 83.582 83.582 83.582 83.582 83.582 |
|  | - ≤ 50mm - ≤ 75mm - ≤ 100mm - ≤ 150mm - ≤ 200mm | m2 - - - - |  |  |  |  |  |

SC.13200 BẢO ÔN CÁC THIẾT BỊ LỌC BỤI VÀ CÁC THIẾT BỊ KHÁC

Đơn vị tính: đồng/1m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.13201 SC.13202 SC.13203 SC.13204 SC.13205 | Bảo ôn các thiết bị lọc bụi và các thiết bị khác, chiều dày lớp bảo ôn | 27.600 34.500 48.300 69.000 82.800 | 590.215 786.953 983.692 1.377.168 1.719.322 | 248.463 248.463 248.463 248.463 248.463 | 560.705 747.607 934.508 1.308.312 1.633.358 | 239.323 239.323 239.323 239.323 239.323 |
|  | - ≤ 50mm - ≤ 75mm - ≤ 100mm - ≤ 150mm - ≤ 200mm | m2 - - - - |  |  |  |  |  |

SC.14000 LẮP THAY THẾ THIẾT BỊ, PHỤ TÙNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị kiểm tra, lau chùi chi tiết thiết bị. Lắp đặt chi tiết, cụm thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra, chạy thử, nghiệm thu bàn giao, vận chuyển thiết bị phụ tùng trong phạm vi 30m.

SC.14100 LẮP THAY THẾ TẤM LÓT VÁCH NGĂN MÁY NGHIỀN, GỐI ĐỠ, GIẢM TỐC SIMETTRO, GIẢM TỐC PHỤ

SC.14110 LẮP THAY THẾ TẤM LÓT VÁCH NGĂN MÁY NGHIỀN

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.14111 SC.14112 SC.14113 SC.14114 SC.14115 SC.14116 SC.14117 | Lắp thay thế tấm lót vách ngăn máy nghiền, k.lượng | 85.895 81.846 76.031 74.157 70.609 67.304 63.068 | 2.589.233 2.459.771 2.336.194 2.218.502 2.108.656 2.002.732 1.902.694 | 427.628 407.101 386.575 366.049 348.944 330.128 314.734 | 2.459.767 2.336.779 2.219.381 2.107.573 2.003.220 1.902.593 1.807.556 | 406.858 387.328 367.799 348.270 331.996 314.094 299.447 |
|  | - ≤ 40kg/cái - ≤ 50kg/cái - ≤ 75kg/cái - ≤ 100kg/cái - ≤ 150kg/cái - ≤ 200kg/cái - > 200kg/cái | tấn - - - - - - |  |  |  |  |  |

SC.14120 LẮP THAY THẾ GỐI ĐỠ

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.14121 SC.14122 SC.14123 SC.14124 SC.14125 SC.14126 SC.14127 | Lắp thay thế gối đỡ, khối lượng | 898.937 833.527 795.282 1.054.205 1.002.907 955.568 910.212 | 6.276.928 5.963.082 5.382.466 5.382.466 5.112.558 4.856.773 4.613.542 | 588.734 554.919 524.359 499.455 477.807 453.188 428.570 | 5.963.072 5.664.918 5.113.334 5.113.334 4.856.922 4.613.927 4.382.858 | 563.703 531.306 501.991 478.197 457.484 433.904 410.323 |
|  | - ≤ 40kg/cái - ≤ 50kg/cái - ≤ 75kg/cái - ≤ 100kg/cái - ≤ 150kg/cái - ≤ 200kg/cái - > 200kg/cái | tấn - - - - - - |  |  |  |  |  |

SC.14130 LẮP THAY THẾ GIẢM TỐC SIMETTRÔ

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.14131 SC.14132 SC.14133 SC.14134 SC.14135 SC.14136 SC.14137 | Lắp thay thế giảm tốc Simettrô, khối lượng | 642.754 617.675 588.787 557.407 530.722 500.886 477.275 | 6.220.043 5.286.350 4.493.888 3.819.118 3.246.349 2.759.887 2.346.002 | 577.227 537.470 494.458 460.928 430.368 396.837 369.247 | 5.909.032 5.022.025 4.269.187 3.628.157 3.084.026 2.621.888 2.228.698 | 554.443 516.311 475.099 442.915 413.599 381.416 354.968 |
|  | - ≤ 200kg/cái - ≤ 500kg/cái - > 500kg/cái - ≤ 1000kg/cái - ≤ 1500kg/cái - ≤ 2000kg/cái - > 2000kg/cái | tấn - - - - - - |  |  |  |  |  |

SC.14140 LẮP THAY THẾ GIẢM TỐC PHỤ

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.14141 SC.14142 SC.14143 SC.14144 SC.14145 SC.14146 SC.14147 | Lắp thay thế giảm tốc phụ, khối lượng | 1.255.342 1.191.900 1.133.247 1.077.092 1.023.252 969.161 920.981 | 5.429.543 4.880.312 4.393.850 3.954.465 3.562.157 3.201.233 2.887.387 | 458.401 437.037 415.674 394.310 375.917 354.554 336.161 | 5.158.057 4.636.288 4.174.150 3.756.735 3.384.043 3.041.167 2.743.013 | 439.737 419.237 398.737 378.237 360.605 340.106 322.474 |
|  | - ≤ 200kg/cái - ≤ 500kg/cái - > 500kg/cái - ≤ 1000kg/cái - ≤ 1500kg/cái - ≤ 2000kg/cái - > 2000kg/cái | tấn - - - - - - |  |  |  |  |  |

SC.14150 LẮP THAY THẾ HỘP GIẢM TỐC CỦA MÁY NGHIỀN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị làm vệ sinh trước khi lắp, vận chuyển thiết bị, phụ tùng trong phạm vi lắp đặt. Lọc lại dầu hộp giảm tốc, lắp đặt các đường ống dẫn dầu, dẫn nước làm mát, lắp các nắp hộp giảm tốc, lắp nửa dưới hộp giảm tốc, nâng bánh răng trục tốc độ chậm, lắp trục bánh răng trục tốc độ chậm, trục nhanh ổ đỡ, khớp nối, vòng bi, bạc, vỏ ổ đỡ, điều chỉnh các bộ lọc của thân máy, kiểm tra các thông số kỹ thuật trước và sau khi lắp. Gia nhiệt các chi tiết phục vụ lắp. Hoàn thiện chạy thử bàn giao (gia công, lắp dựng, tháo dỡ bộ đỡ gá chưa tính trong đơn giá).

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.14150 | Lắp thay thế hộp giảm tốc của máy nghiền | tấn | 84.568 | 6.447.457 | 469.302 | 6.125.093 | 449.079 |

SC.14200 LẮP THAY THẾ CÁC LOẠI THIẾT BỊ VẬN CHUYỂN NGANG

SC.14210 DÁN BĂNG TẢI

Đơn vị tính: đồng/mối

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.14211 SC.14212 SC.14213 SC.14214 SC.14215 SC.14216 | Dán băng tải cao su, | 229.549 247.981 298.160 363.067 415.629 475.374 | 2.245.383 3.100.767 3.742.305 4.597.689 5.795.227 7.227.995 | 212.957 234.252 257.323 283.942 312.337 344.280 | 2.133.117 2.945.733 3.555.195 4.367.811 5.505.473 6.866.605 | 202.987 223.286 245.276 270.650 297.715 328.163 |
|  | Loại B600-650 Loại B800 Loại B1000-1200 Loại B1500 Loại B1800 Loại B > 2000 | mối - - - - - |  |  |  |  |  |

SC.14220 KÉO RẢI BĂNG TẢI CAO SU

Đơn vị tính: đồng/10m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.14221 SC.14222 SC.14223 SC.14224 SC.14225 | Kéo rải băng tải cao su, |  | 1.454.153 1.603.845 1.817.691 1.967.383 2.352.306 | 70.372 70.372 70.372 70.372 70.372 | 1.381.447 1.523.655 1.726.809 1.869.017 2.234.694 | 67.630 67.630 67.630 67.630 67.630 |
|  | Loại B600-650 Loại B800 Loại B1000-1200 Loại B1400-1800 Loại B > 1800 | 10m - - - - |  |  |  |  |  |

SC.14230 THAY THANG CHỦ ĐỘNG, BỊ ĐỘNG BĂNG TẢI

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.14231 SC.14232 SC.14233 SC.14234 SC.14235 | Thay thang chủ động, bị động băng tải, | 193.915 193.915 193.915 193.915 193.915 | 4.234.151 4.105.843 3.849.228 3.592.613 3.464.305 | 479.212 431.291 399.343 367.396 319.475 | 4.022.449 3.900.557 3.656.772 3.412.987 3.291.095 | 472.650 425.385 393.875 362.365 315.100 |
|  | Loại B600-650 Loại B800 Loại B1000-1200 Loại B1400-1800 Loại B > 1800 | tấn tấn tấn tấn tấn |  |  |  |  |  |

SC.14300 THAY THẾ BỘ CON LĂN CÁC LOẠI

SC.14310 THAY THẾ BỘ CON LĂN LOẠI L500

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.14311 SC.14312 SC.14313 SC.14314 SC.14315 | Thay thế bộ con lăn các loại L500, đường kính con lăn | 2.008 2.426 2.594 3.013 3.515 | 42.769 49.185 55.600 64.154 74.846 |  | 40.631 46.725 52.820 60.946 71.104 |  |
|  | - ≤ 50mm - ≤ 70mm - ≤ 100mm - ≤ 150mm - ≤ 200mm | cái - - - - |  |  |  |  |  |

SC.14320 THAY THẾ BỘ CON LĂN LOẠI L1000

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.14321 SC.14322 SC.14323 SC.14324 SC.14325 | Thay thế bộ con lăn các loại L1000, đường kính con lăn | 2.310 2.661 3.063 3.515 4.025 | 49.185 57.738 66.292 74.846 87.677 |  | 46.725 54.852 62.978 71.104 83.293 |  |
|  | - ≤ 50mm - ≤ 70mm - ≤ 100mm - ≤ 150mm - ≤ 200mm | cái - - - - |  |  |  |  |  |

SC.14330 THAY THẾ BỘ CON LĂN LOẠI L1500

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.14331 SC.14332 SC.14333 SC.14334 SC.14335 | Thay thế bộ con lăn các loại L1500, đường kính con lăn | 2.661 3.063 3.515 4.059 4.661 | 55.600 64.154 74.846 85.538 98.369 |  | 52.820 60.946 71.104 81.262 93.451 |  |
|  | - ≤ 50mm - ≤ 70mm - ≤ 100mm - ≤ 150mm - ≤ 200mm | cái - - - - |  |  |  |  |  |

SC.14340 THAY THẾ BỘ CON LĂN LOẠI L2000

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.14341 SC.14342 SC.14343 SC.14344 SC.14345 | Thay thế bộ con lăn các loại L2000, đường kính con lăn | 3.063 3.515 4.059 4.669 5.364 | 64.154 74.846 85.538 98.369 113.338 |  | 60.946 71.104 81.262 93.451 107.672 |  |
|  | - ≤ 50mm - ≤ 70mm - ≤ 100mm - ≤ 150mm - ≤ 200mm | cái - - - - |  |  |  |  |  |

SC.14350 THÁO DỠ, LẮP THAY THẾ TẤM BAO CHE, MÁI BĂNG TẢI

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.14351 SC.14352 | Tháo dỡ, lắp thay thế tấm bao che, mái băng tải, chiều cao tháo, lắp |  | 89.815 111.200 | 101.651 130.694 | 85.325 105.640 | 100.259 128.905 |
|  | - ≤ 4m - > 4m | m2 - |  |  |  |  |  |

SC.14400 LẮP THAY THẾ XÍCH BĂNG CẤP LIỆU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vận chuyển dụng cụ, thiết bị phục vụ lắp phụ tùng trong phạm vi 30m. Lắp vòng bi, phụ kiện trục chủ động, bánh xích bánh răng, xích cấp liệu cụm trục chủ động, bị động, tấm cấp liệu, cụm kéo căng xích, trục trung gian, khớp nối vỏ bao che, vỏ hộp giảm tốc ống thông gió. Nắn sửa các chi tiết cong vênh trước khi lắp. Hoàn thiện công tác lắp, chạy thử, nghiệm thu, bàn giao. (Gia công bộ đỡ gá phục vụ tháo lắp chưa tính trong đơn giá).

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.14410 | Lắp thay thế xích băng cấp liệu | tấn | 266.024 | 7.591.533 | 664.162 | 7.211.967 | 632.481 |

SC.14500 LẮP THAY THẾ BĂNG TẢI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vận chuyển dụng cụ, thiết bị và dụng cụ thi công trong phạm vi 30m. Lắp vòng bi, gối chủ động, đỡ puli, tang khớp nối, hộp giảm tốc động cơ chính của băng tải, lắp đặt tháo dỡ giá đỡ thi công. Hoàn thiện công tác lắp theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chạy thử nghiệm thu, bàn giao.

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.14510 | Lắp thay thế băng tải | tấn | 170.151 | 5.891.457 | 628.711 | 5.596.893 | 598.820 |

SC.14610 LẮP THAY THẾ PHỤ KIỆN THIẾT BỊ VẬN CHUYỂN ĐỨNG, VẬN CHUYỂN XIÊN (GẦU TẢI ĐỨNG, GẦU TẢI XIÊN)

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.14611 SC.14612 SC.14613 SC.14614 SC.14615 | Lắp thay thế phụ kiện thiết bị vận chuyển đứng, vận chuyển xiên, | 266.829 344.953 310.862 393.826 470.619 | 3.881.305 4.638.320 3.968.982 7.937.964 5.457.350 | 255.104 306.124 233.238 379.011 306.124 | 3.687.245 4.406.410 3.770.538 7.541.076 5.184.490 | 244.353 293.224 223.408 363.039 293.224 |
|  | Lắp gầu Lắp xích gầu tải Lắp thẻ quạt Lắp vòng bi Lắp xích chuyển | tấn - - - - |  |  |  |  |  |

SC.14620 SỬA CHỮA MÁY ĐẬP BÚA

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m. Lắp vòng bi vào trục rôto, các chi tiết đĩa, táng búa, ốp cổ trục, lắp trục rôto vào hộp máy, gối đỡ, căn chỉnh gối đỡ và đổ chì lắp ghi và nắp trên của hộp búa, lắp các loại mayơ vào trục rôto, lắp chốt an toàn vào mayơ. Lắp bánh đà, máng phễu hứng sét, đổ dầu vào gối đỡ trục.... Hoàn thiện công tác lắp, chạy thử sau khi lắp theo đúng yêu cầu kỹ thuật. (Gia công các chi tiết thiết bị tính theo đơn giá gia công riêng).

SC.14620 SỬA CHỮA QUẢ BÚA, KHỚP NỐI, GỐI ĐỠ, TẤM LÓT, TẤM GHI, BÁNH ĐÀ VÀ CÁC PHỤ KIỆN KHÁC

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.14621 SC.14622 SC.14623 SC.14624 SC.14625 | Sửa chữa các phụ kiện của máy đập búa, | 716.298 786.297 518.898 489.998 678.297 | 3.528.459 5.025.381 3.164.921 4.597.689 4.405.228 | 1.461.803 2.066.186 1.611.183 1.461.803 1.773.012 | 3.352.041 4.774.119 3.006.679 4.367.811 4.184.972 | 1.392.056 1.970.039 1.536.258 1.392.056 1.692.477 |
|  | Sửa chữa quả búa Sửa chữa khớp nối gối đỡ Sửa chữa tấm lót, tấm ghi Sửa chữa bánh đà Sửa chữa các phụ kiện khác | tấn - - - - |  |  |  |  |  |

SC.14630 THAY THẾ RÔTO ĐỘNG CƠ

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.14631 SC.14632 SC.14633 SC.14634 SC.14635 SC.14636 SC.14637 | Thay thế rôto động cơ, khối lượng | 75.479 86.115 83.986 84.962 91.823 101.131 104.926 | 748.461 962.307 1.176.153 1.422.076 1.678.691 2.042.229 2.469.921 | 334.581 366.723 394.364 313.334 340.976 372.900 435.444 | 711.039 914.193 1.117.347 1.350.974 1.594.759 1.940.121 2.346.429 | 319.858 350.573 376.969 299.471 325.868 356.351 416.081 |
|  | - ≤ 50kg/cái - ≤ 70kg/cái - ≤ 100kg/cái - ≤ 150kg/cái - ≤ 200kg/cái - ≤ 250kg/cái - > 250kg/cái | cái - - - - - - |  |  |  |  |  |

SC.14640 THAY THẾ VÒNG BI MÁY ĐẬP BÚA

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.14641 SC.14642 SC.14643 SC.14644 SC.14645 | Thay thế vòng bi máy đập búa, | 317.108 302.645 286.015 272.861 257.960 | 5.078.843 4.512.151 4.219.182 4.159.305 3.960.428 | 1.210.443 1.153.241 1.091.540 1.038.839 985.921 | 4.824.908 4.286.549 4.008.228 3.951.345 3.762.412 | 1.158.749 1.103.992 1.044.917 994.480 943.811 |
|  | - ≤ 50kg/cái - ≤ 100kg/cái - ≤ 150kg/cái - ≤ 200kg/cái - > 200kg/cái | cái - - - - |  |  |  |  |  |

SC.14660 LẮP THAY THẾ VÒNG BI GẦU TẢI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển thiết bị, phụ tùng trong phạm vi 30m. Lắp đặt tháo dỡ thiết bị, vật tư thi công. Lắp đặt vòng bi, ổ đỡ trục, cắt bớt xích treo gầu, lắp đĩa xích truyền động trục chủ động, bị động, vỏ hộp xích, vỏ hộp chủ động, các tấm cửa, lắp dựng tháo dỡ bộ gá. Hoàn thiện chạy thử nghiệm thu, bàn giao. (Gia công bộ đỡ gá phục vụ tháo lắp chưa tính trong đơn giá).

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.14660 | Lắp thay thế vòng bi gầu tải | tấn | 159.424 | 6.789.611 | 2.069.469 | 6.450.140 | 1.969.831 |

SC.14670 LẮP THAY THẾ VÒNG BI MÁY CÁN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển thiết bị, phụ tùng trong phạm vi 30m. Lắp các mặt bịt vòng bi, lắp vòng bi vào các trục, lắp các vòng cách, các chi tiết dẫn hướng, then, các thanh định vị ở trục, các gối đỡ vòng bi, định vị các bu lông, ổ đỡ, lắp các cúp, bánh đà, các chi tiết của gối đỡ phụ, mặt bịt đầu trục, tấm chắn bảo hiểm bánh đà, trục các đăng truyền lực, bộ phễu hứng sét gia nhiệt vòng bi... đỡ gá. Hoàn thiện công tác lắp theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chạy thử nghiệm thu, bàn giao.

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.14670 | Lắp thay thế vòng bi máy cán | tấn | 179.717 | 6.265.688 | 190.501 | 5.952.412 | 181.368 |

SC.14680 LẮP THAY THẾ VÒNG BI BẰNG CẢO, GIÁ NÂNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dọn dẹp mặt bằng, vận chuyển thiết bị, phụ tùng trong phạm vi 30m. Lắp vòng bi vào các trục bánh răng, rulô, tăng bua, trục bánh răng, các chi tiết gối đỡ, lắp lại bánh xích răng vào tăng bua, lắp đặt các hộp đậy đáy băng, hộp đầu tăng bua, hàn ốp đáy hộp. Hoàn thiện chạy thử nghiệm thu, bàn giao. (Gia công bộ đỡ gá phục vụ tháo lắp chưa tính trong đơn giá).

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.14680 | Lắp thay thế vòng bi bằng cảo, giá nâng | tấn | 258.814 | 5.634.842 | 947.285 | 5.353.108 | 901.947 |

SC.20000 CÔNG TÁC SỬA CHỮA CẦU ĐƯỜNG BỘ

SC.21100 SỬA CHỮA CẦU GỖ

Thành phần công việc:

Tháo dỡ kết cấu gỗ cũ kể cả xếp thứ tự vật liệu thu hồi tại công trường, gia công và lắp dựng kết cấu gỗ cầu bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m.

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.21010 SC.21020 SC.21030 | Thay ván sàn cầu gỗ + bờ bò + ván chịu mòn Thay đà dọc cầu gỗ Lắp lại sàn cầu gỗ | m3 - - | 5.699.182 6.262.001 127.854 | 1.608.463 2.397.002 1.078.847 |  | 1.528.037 2.277.148 1.024.903 |  |

SC.22000 THAY CÁC BỘ PHẬN CẦU SẮT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo, tháo dỡ, gia công, lắp dựng kết cấu thép cầu sắt bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m.

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.22010 SC.22020 | Thay các bộ phận cầu sắt, | 18.705.486 18.748.783 | 5.611.966 6.341.659 | 2.658.243 2.665.232 | 5.331.359 6.024.566 | 2.555.259 2.562.145 |
|  | Không dùng dàn giáo Có dùng dàn giáo | tấn - |  |  |  |  |  |

SC.23000 SƠN CẦU SẮT (1 LỚP SƠN CHỐNG RỈ + 2 LỚP SƠN MÀU)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo bằng sắt, đánh rỉ kết cấu thép, sơn 1 lớp sơn chống rỉ, 2 nước sơn màu, vận chuyển vật liệu, dàn giáo trong phạm vi 100m.

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.23010 SC.23020 SC.23030 | Sơn cầu sắt, Không dùng dàn giáo Có dùng dàn giáo Thêm 1 lớp sơn màu | m2 - - | 41.288 42.692 11.977 | 12.162 25.892 6.865 | 1.813 | 11.553 24.598 6.522 | 1.782 |

SC.24000 QUÉT DỌN MẶT CẦU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, làm vệ sinh mặt cầu, quét dọn mặt cầu kể cả hót đất, rác ở các cống thoát nước hay các gối tựa mố cầu. Vận chuyển rác thải trong phạm vi 100m.

Đơn vị tính: đồng/10m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.24010 | Quét dọn mặt cầu | 10m2 |  | 8.714 |  | 8.278 |  |

SC.25000 SIẾT GIẰNG GIÓ, BU LÔNG CẦU SẮT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo bằng sắt phục vụ thi công. Siết lại giằng gió, bu lông kể cả chỉnh cầu bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/bộ, cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.25010 SC.25021 SC.25022 | Siết giằng gió và các kết cấu tương tự bị lỏng Siết lại bu lông các bộ phận sắt cầu, Không giàn giáo Có giàn giáo | bộ cái cái | 14.220 270 | 229.685 5.173 7.242 | 6.330 1.151 | 218.200 4.914 6.880 | 6.221 1.131 |

SC.26000 ĐÓNG ĐINH CẦU GỖ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đóng lại đinh cầu (kể cả nhổ đinh cũ), khoan lỗ để đóng đinh mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/10 cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.26010 SC.26020 | Đóng đinh cầu, Tận dụng đinh cũ Đóng đinh mới | 10 cái - | 15.000 50.000 | 2.033 1.017 |  | 1.932 966 |  |

SC.27000 BÔI MỠ GỐI CẦU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, làm vệ sinh lau chùi gối cầu, bôi mỡ gối cầu đúng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.27010 SC.27020 | Bôi mỡ gối kê Bôi mỡ gối dàn, gối treo | cái - | 13.364 66.818 | 56.077 93.462 |  | 53.273 88.789 |  |

SC.28000 SẢN XUẤT, LẮP DỰNG LAN CAN CẦU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, tháo dỡ các khoang lan can hỏng, thu hồi chở về kho, sản xuất lan can mới theo hình dáng kết cấu ban đầu, lắp đặt, chải gỉ vệ sinh, sơn 1 lớp sơn chống gỉ 2 lớp sơn phủ bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu, thiết bị, nhân lực trong phạm vi 30km bằng ô tô 5 tấn.

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.28010 | Sản xuất lắp dựng lan can cầu | tấn | 19.954.450 | 11.690.778 | 4.074.327 | 11.106.222 | 3.948.181 |

SC.30000 CÔNG TÁC SỬA CHỮA ĐƯỜNG BỘ

SC.31000 CẮT BÊ TÔNG KHE CO GIÃN MẶT CẦU, KHE KỸ THUẬT (KHE ĐẶT VÒNG DÒ XE, KHE ĐẶT CÁP v.v...)

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.31001 SC.31002 SC.31003 SC.31004 | Cắt bêtông khe co giãn mặt cầu, khe kỹ thuật (khe đặt vòng dò xe, khe đặt cáp v.v...), chiều dày lớp cắt | 204.000 234.600 275.400 326.400 | 1.176.924 1.569.232 1.863.463 2.157.694 | 1.179.047 1.429.148 1.679.249 1.929.350 | 1.118.076 1.490.768 1.770.287 2.049.806 | 1.146.681 1.389.916 1.633.151 1.876.387 |
|  | - ≤ 5cm - ≤ 6cm - ≤ 7cm - ≤ 8cm | 100m - - - |  |  |  |  |  |

SC.32000 VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN

Thành phần công việc:

Đào ổ gà, san phẳng đáy, cắt vuông cạnh, rải đất cấp phối tự nhiên, tưới nước, đầm nén, bốc dỡ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m. Hoàn thiện mặt đường bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/10m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.32001 SC.32002 SC.32003 SC.32004 SC.32005 SC.32006 SC.32007 SC.32008 | Vá mặt đường bằng đất cấp phối tự nhiên Thi công bằng thủ công, chiều dày đã lèn ép - 10cm - 15cm - 20cm - 25cm Thi công bằng thủ công kết hợp cơ giới, chiều dày đã lèn ép - 10cm - 15cm - 20cm - 25cm | 10m2 - - - 10m2 - - - | 89.636 134.145 179.272 224.399 89.636 134.145 179.272 224.399 | 278.539 423.693 561.000 761.078 219.692 384.462 443.308 502.154 | 5.628 6.432 7.236 8.040 62.576 72.440 82.304 92.168 | 264.611 402.507 532.950 723.022 208.708 365.238 421.142 477.046 | 5.559 6.353 7.147 7.941 61.644 71.361 81.078 90.794 |

SC.32100 VÁ MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM

Thành phần công việc:

Đào ổ gà, san phẳng đáy, cắt vuông cạnh, rải đá 4x6, rải vật liệu chèn, tưới nước, đầm nén, rải lớp hao mòn, bốc dỡ vận chuyển phế thải trong phạm vi 100m. Hoàn thiện mặt đường bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.

SC.32110 VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐÁ 4x6 CHÈN ĐÁ DĂM, LỚP HAO MÒN BẰNG ĐÁ MẠT

Đơn vị tính: đồng/10m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.32111 SC.32112 SC.32113 SC.32114 SC.32115 SC.32116 SC.32117 SC.32118 | Vá mặt đường bằng đá 4x6 chèn đá dăm, lớp hao mòn bằng đá mạt Thi công bằng thủ công chiều dày đã lèn ép - 10cm - 12cm - 14cm - 15cm Thi công bằng thủ công kết hợp cơ giới, chiều dày đã lèn ép - 10cm - 12cm - 14cm - 15cm | 10m2 - - - 10m2 - - - | 264.963 313.290 361.072 385.290 264.963 314.599 362.818 387.036 | 570.808 598.270 627.693 661.039 490.385 502.154 519.808 531.577 | 105.960 118.870 141.294 146.730 | 542.267 568.355 596.307 627.986 465.865 477.046 493.817 504.998 | 104.373 117.088 139.172 144.525 |

SC.32120 VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐÁ 4x6 CHÈN ĐÁ DĂM, LỚP HAO MÒN BẰNG ĐÁ MẠT VÀ ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN

Đơn vị tính: đồng/10m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.32121 SC.32122 SC.32123 SC.32124 SC.32125 SC.32126 SC.32127 SC.32128 | Vá mặt đường bằng đá 4x6 chèn đá dăm, lớp hao mòn bằng đá mạt và đất cấp phối tự nhiên Thi công bằng thủ công chiều dày đã lèn ép - 10cm - 12cm - 14cm - 15cm Thi công bằng thủ công kết hợp cơ giới, chiều dày đã lèn ép - 10cm - 12cm - 14cm - 15cm | 10m2 - - - 10m2 - - - | 262.540 310.867 358.648 385.085 262.540 312.176 360.394 384.612 | 570.808 598.270 627.693 661.039 490.385 502.154 519.808 531.577 | 105.960 118.870 141.294 146.730 | 542.267 568.355 596.307 627.986 465.865 477.046 493.817 504.998 | 104.373 117.088 139.172 144.525 |

SC.32130 VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐÁ GRANIT 4x6 CHÈN ĐẤT DÍNH HOẶC ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN THI CÔNG BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng/10m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.32131 SC.32132 SC.32133 SC.32134 SC.32135 | Vá mặt đường bằng đá granít 4x6 chèn đất dính hoặc đất cấp phối tự nhiên thi công bằng thủ công, chiều dày đã lèn ép | 256.181 310.836 351.272 401.999 449.454 | 533.539 564.924 608.077 629.654 666.924 |  | 506.861 536.676 577.673 598.171 633.576 |  |
|  | - 10cm - 12cm - 14cm - 15cm - 18cm | 10m2 - - - - |  |  |  |  |  |

SC.32140 VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐÁ GRANIT 4x6 CHÈN ĐẤT DÍNH HOẶC ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN THI CÔNG BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP CƠ GIỚI

Đơn vị tính: đồng/10m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.32141 SC.32142 SC.32143 SC.32144 SC.32145 | Vá mặt đường bằng đá granít 4x6 chèn đất dính hoặc đất cấp phối tự nhiên thi công bằng thủ công kết hợp cơ giới, chiều dày đã lèn ép | 261.545 310.636 359.727 410.454 457.908 | 455.077 480.577 508.039 539.424 766.962 | 92.370 110.716 127.704 142.653 160.999 | 432.323 456.548 482.636 512.452 728.613 | 90.990 109.058 125.788 140.510 158.578 |
|  | - 10cm - 12cm - 14cm - 15cm - 18cm | 10m2 - - - - |  |  |  |  |  |

SC.32150 VÁ MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM NHỰA BẰNG THỦ CÔNG RẢI NÓNG

Thành phần công việc

Đào ổ gà sâu theo kết cấu mặt đường lớp trên, san phẳng đáy, cắt vuông cạnh, nấu và tưới nhựa, rải đá, đầm nén, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m. Hoàn thiện mặt đường bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/10m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.32151 SC.32152 SC.32153 SC.32154 SC.32155 | Vá mặt đường đá dăm nhựa, thi công bằng thủ công rải nóng, chiều dày đã lèn ép | 707.461 742.915 778.370 813.825 849.279 | 418.000 437.800 457.600 477.400 499.400 |  | 397.100 415.910 434.720 453.530 474.430 |  |
|  | - 3cm - 4cm - 5cm - 6cm - 7cm | 10m2 - - - - |  |  |  |  |  |

SC.32160 VÁ MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM NHỰA BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP CƠ GIỚI

Đơn vị tính: đồng/10m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.32161 SC.32162 SC.32163 SC.32164 SC.32165 | Vá mặt đường đá dăm nhựa, thi công bằng thủ công kết hợp cơ giới, chiều dày đã lèn ép | 707.461 742.915 778.370 813.825 849.279 | 308.000 327.800 347.600 367.400 389.400 | 48.244 48.244 48.244 48.244 48.244 | 292.600 311.410 330.220 349.030 369.930 | 47.513 47.513 47.513 47.513 47.513 |
|  | - 3cm - 4cm - 5cm - 6cm - 7cm | 10m2 - - - - |  |  |  |  |  |

SC.32170 VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐÁ DĂM NHỰA NGUỘI BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Đào ổ gà mặt đường nhựa cũ, san phẳng đáy, cắt vuông cạnh, đầm nén, nấu pha chế và tưới nhựa lót. Rải đá dăm nhựa nguội, đầm nén, bốc dỡ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m. Hoàn thiện mặt đường bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/10m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.32171 SC.32172 SC.32173 SC.32174 SC.32175 SC.32171A SC.32172A SC.32173A SC.32174A SC.32175A | Vá mặt đường bằng đá dăm nhựa nguội, thi công bằng thủ công, chiều dày đã lèn ép - 3cm - 4cm - 5cm - 6cm - 7cm Sử dụng nồi nấu nhựa để sản xuất nhựa tưới lót, chiều dày đã lèn ép - 3cm - 4cm - 5cm - 6cm - 7cm | 10m2 - - - - 10m2 10m2 10m2 10m2 10m2 | 566.065 733.825 900.865 1.067.905 1.234.945 560.355 728.115 895.155 1.062.195 1.229.235 | 266.200 336.600 404.800 473.000 543.400 212.960 269.280 323.840 378.400 434.720 | 4.173 4.173 4.173 4.173 4.173 | 252.890 319.770 384.560 449.350 516.230 202.312 255.816 307.648 359.480 412.984 | 3.976 3.976 3.976 3.976 3.976 |

SC.32180 VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐÁ DĂM NHỰA NGUỘI BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP CƠ GIỚI

Đơn vị tính: đồng/10m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.32181 SC.32182 SC.32183 SC.32184 SC.32185 SC.32181A SC.32182A SC.32183A SC.32184A SC.32185A | Vá mặt đường bằng đá dăm nhựa nguội, thi công bằng thủ công kết hợp cơ giới, chiều dày đã lèn ép - 3cm - 4cm - 5cm - 6cm - 7cm Sử dụng nồi nấu nhựa để sản xuất nhựa tưới lót, chiều dày đã lèn ép - 3cm - 4cm - 5cm - 6cm - 7cm | 10m2 - - - - 10m2 - - - - | 588.385 764.065 903.745 1.113.265 1.287.505 582.675 758.355 898.035 1.107.555 1.281.795 | 237.600 297.000 356.400 413.600 473.000 190.080 237.600 285.120 330.880 378.400 | 23.944 23.944 23.944 23.944 23.944 28.117 28.117 28.117 28.117 28.117 | 225.720 282.150 338.580 392.920 449.350 180.576 225.720 270.864 314.336 359.480 | 23.581 23.581 23.581 23.581 23.581 27.558 27.558 27.558 27.558 27.558 |

SC.32190 DẶM VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG BÊ TÔNG ATPHAN HẠT MỊN RẢI NÓNG (CHƯA BAO GỒM NHỰA LÓT)

Thành phần công việc:

Đào ổ gà mặt đường bê tông nhựa cũ, san phẳng đáy, cắt vuông cạnh, đầm nén, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m. Rải bê tông nhựa, đầm nén, hoàn thiện mặt đường bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/10m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.32191 SC.32192 SC.32193 SC.32194 SC.32195 | Vá mặt đường bằng bêtông atphan hạt mịn rải nóng, thi công bằng thủ công kết hợp cơ giới, chiều dày đã lèn ép | 1.099.927 1.476.218 1.838.037 2.214.328 2.576.146 | 187.000 246.400 305.800 363.000 422.400 | 13.590 14.949 16.308 17.667 19.026 | 177.650 234.080 290.510 344.850 401.280 | 13.384 14.722 16.061 17.399 18.738 |
|  | - 3cm - 4cm - 5cm - 6cm - 7cm | 10m2 - - - - |  |  |  |  |  |

SC.32200 DẶM VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG VẬT LIỆU CACBON ATPHAN

Thành phần công việc:

Đào ổ gà mặt đường bê tông nhựa cũ, san phẳng đáy, cắt vuông cạnh, đầm nén, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m. Rải vật liệu cacbon asphalt, đầm nén, hoàn thiện mặt đường bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/10m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.32210 SC.32220 SC.32230 SC.32240 SC.32250 | Vá mặt đường bằng vật liệu cacbon asphalt, chiều dày đã lèn ép | 732.000 1.098.000 1.537.200 2.159.400 2.891.400 | 127.600 138.600 149.600 158.400 169.400 | 4.247 4.719 5.191 5.662 6.134 | 121.220 131.670 142.120 150.480 160.930 | 4.097 4.553 5.008 5.463 5.918 |
|  | - 1cm - 1,5cm - 2cm - 3cm - 4cm | 10m2 - - - - |  |  |  |  |  |

SC.33000 TƯỚI NHỰA LÓT HOẶC NHỰA BÁM DÍNH MẶT ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

Quét sạch mặt đường, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m, nấu nhựa và tưới nhựa bằng nhựa pha dầu hay nhũ tương nhựa bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

SC.33100 TIÊU CHUẨN NHỰA 1,1kg/m2

Đơn vị tính: đồng/10m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.33101 SC.33102 SC.33103 SC.33104 | Tưới nhựa lót hoặc nhựa dính bám mặt đường tiêu chuẩn 1,1kg/m2 Nhựa pha dầu, thi công bằng - Thủ công - Cơ giới Nhũ tương nhựa, thi công bằng - Thủ công - Cơ giới | 10m2 - 10m2 - | 129.193 129.193 119.900 119.900 | 52.800 17.600 41.800 6.600 | 4.590 10.653 10.653 | 50.160 16.720 39.710 6.270 | 4.374 10.512 10.512 |

SC.33200 TIÊU CHUẨN NHỰA 0,5kg/m2

Đơn vị tính: đồng/10m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.33201 SC.33202 SC.33203 SC.33204 | Tưới nhựa lót hoặc nhựa dính bám mặt đường tiêu chuẩn 0,5kg/m2 Nhựa pha dầu, thi công bằng - Thủ công - Cơ giới Nhũ tương nhựa, thi công bằng - Thủ công - Cơ giới | 10m2 - 10m2 - | 71.488 71.488 54.500 54.500 | 33.000 10.340 37.840 4.400 | 2.712 6.278 6.278 | 31.350 9.823 35.948 4.180 | 2.585 6.195 6.195 |

SC.33300 LÁNG NHỰA TRÊN MẶT ĐƯỜNG CŨ

Thành phần công việc:

Quét sạch mặt đường, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m, rải đá kể cả đá bảo dưỡng sau khi láng, nấu nhựa, tưới nhựa hoàn thiện mặt đường bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

SC.33310 LÁNG NHỰA MỘT LỚP TRÊN MẶT ĐƯỜNG CŨ

Đơn vị tính: đồng/10m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.33311 SC.33312 SC.33313 SC.33314 SC.33315 SC.33316 SC.33317 SC.33318 | Láng nhựa trên mặt đường cũ, Láng nhựa một lớp 0,7kg/m2, thi công bằng - Thủ công - Cơ giới Láng nhựa một lớp 0,9kg/m2, thi công bằng - Thủ công - Cơ giới Láng nhựa một lớp 1,1kg/m2, thi công bằng - Thủ công - Cơ giới Láng nhựa một lớp 1,5kg/m2, thi công bằng - Thủ công - Cơ giới | 10m2 - 10m2 - 10m2 - 10m2 - | 90.430 90.430 114.557 114.557 141.643 141.643 196.168 196.168 | 26.400 17.600 30.800 22.000 44.000 26.400 59.400 35.640 | 16.734 21.433 17.830 24.338 18.925 26.881 21.115 30.512 | 25.080 16.720 29.260 20.900 41.800 25.080 6.430 33.858 | 16.345 21.129 17.389 23.996 18.433 26.505 20.520 30.089 |

SC.33320 LÁNG NHỰA HAI LỚP TRÊN MẶT ĐƯỜNG CŨ

Đơn vị tính: đồng/10m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.33321 SC.33322 SC.33323 SC.33324 | Láng nhựa trên mặt đường cũ, Láng nhựa hai lớp 2,5kg/m2, thi công bằng - Thủ công - Cơ giới Láng nhựa hai lớp 3kg/m2, thi công bằng - Thủ công - Cơ giới | 10m2 - 10m2 - | 347.432 347.432 408.646 408.646 | 83.600 50.160 101.200 60.720 | 27.238 39.290 29.324 42.749 | 79.420 47.652 96.140 57.684 | 26.499 38.743 28.487 42.156 |

SC.34000 BẢO DƯỠNG MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN

Thành phần công việc:

San sửa mặt đường cũ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m, rải đất cấp phối tự nhiên, tưới nước, đầm nén, hoàn thiện mặt đường bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/10m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.34001 SC.34002 SC.34003 SC.34004 | Bảo dưỡng mặt đường bằng đất cấp phối tự nhiên Chiều dày 3cm, thi công bằng - Thủ công - Cơ giới Chiều dày 10cm, thi công bằng - Thủ công - Cơ giới | 10m2 - 10m2 - | 25.964 25.964 86.545 86.545 | 50.469 5.608 65.423 11.215 | 31.770 99.401 56.185 124.060 | 47.946 5.327 62.152 10.655 | 31.271 97.892 55.304 122.166 |

SC.35000 ĐÓNG CỪ GỖ CHỐNG XÓI LỞ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m, đóng cừ tràm theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.35010 | Đóng cừ tràm chống xói lở | 100m | 371.250 | 653.537 |  | 620.863 |  |

SC.36100 ĐẮP LỀ ĐƯỜNG BẰNG ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN

Thành phần công việc

Chuẩn bị, dãy cỏ, bóc đất phong hóa, gạt mái taluy, vận chuyển vật liệu, phế thải trong phạm vi 100m, đắp lề đường bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.36110 | Đắp lề đường bằng đất cấp phối tự nhiên | m3 | 87.782 | 377.599 |  | 358.721 |  |

SC.36200 LẤP HỐ SỤP, HỐ SÌNH LÚN CAO SU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào bỏ lớp vật liệu cũ ra khỏi phạm vi mặt đường, lấp vật liệu xuống hố chèn, rải vật liệu chèn, tưới nước bằng xe nước, đầm chặt đảm bảo yêu cầu quy định, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m.

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.36210 SC.36220 SC.36230 | Lấp hố sụp, hố sình lún cao su | 104.677 158.885 177.577 | 9.257 9.257 9.257 | 99.443 150.940 168.698 | 8.959 8.959 8.959 |
|  | Bằng cát Bằng đất cấp phối tự nhiên Bằng đá 0 ÷ 4cm | m3 - - | 75.418 86.545 263.800 |  |  |  |  |

SC.36300 ĐÀO HÓT ĐẤT SỤT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào, bốc xúc vận chuyển đất sụt ra khỏi phạm vi sụt lở trong phạm vi quy định, sửa lại nền đường, lề đường, rãnh thoát nước.

SC.36310 ĐÀO HÓT ĐẤT, ĐÁ SỤT BẰNG THỦ CÔNG TRONG PHẠM VI 30M

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.36301 SC.36302 | Đào hót đất, đá sụt bằng thủ công trong phạm vi 30m |  | 81.692 154.307 |  | 77.608 146.593 |  |
|  | Đào hót đất Đào hót đá | m3 - |  |  |  |  |  |

SC.36320 ĐÀO HÓT ĐẤT SỤT BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP VỚI CƠ GIỚI HOẶC BẰNG MÁY TRONG PHẠM VI ≤ 50m

Đơn vị tính: đồng/100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.36321 SC.36322 SC.36323 SC.36324 | Đào hót đất sụt trong phạm vi ≤ 50m, Bằng thủ công kết hợp máy |  | 2.808.393 3.712.452 1.341.566 2.300.086 | 475.900 797.305 780.752 1.275.964 | 2.667.987 3.526.848 1.274.494 2.185.094 | 469.040 785.812 769.497 1.257.571 |
|  | Đào hót đất Đào hót đá Bằng máy Đào hót đất Đào hót đá | 100m3 - 100m3 - |  |  |  |  |  |

SC.36330 ĐÀO HÓT ĐẤT SỤT BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP VỚI CƠ GIỚI HOẶC BẰNG MÁY TRONG PHẠM VI ≤ 100m

Đơn vị tính: đồng/100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.36331 SC.36332 SC.36333 SC.36334 | Đào hót đất sụt trong phạm vi ≤ 100m, Bằng thủ công kết hợp máy |  | 2.808.393 3.712.452 1.341.566 2.300.086 | 760.060 976.629 1.336.658 1.558.745 | 2.667.987 3.526.848 1.274.494 2.185.094 | 749.104 962.551 1.317.390 1.536.276 |
|  | Đào hót đất Đào hót đá Bằng máy Đào hót đất Đào hót đá | 100m3 - 100m3 - |  |  |  |  |  |

Ghi chú: Khi đào đất sụt bằng cơ giới với các tổ hợp máy thiết bị thi công khác thì áp dụng theo định mức dự toán công tác xúc đất để đắp hoặc đổ đi quy định trong định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng công bố theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng.

SC.36400 SỬA NỀN, MÓNG BẰNG CÁT, ĐÁ XÔ BỒ, ĐÁ DĂM 4x6 ĐẤT CHỌN LỌC

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, sửa nền, sửa móng đường yếu theo thiết kế, san, đổ vật liệu vào nền, móng đường thành từng lớp, tưới nước, san đầm chặt theo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

SC.36410 SỬA NỀN, MÓNG BẰNG CÁT, ĐÁ XÔ BỒ, ĐÁ DĂM 4x6

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.36411 SC.36412 SC.36413 SC.36414 SC.36415 SC.36416 | Sửa nền, móng bằng cát, đá xô bồ, đá 4x6 Sửa bằng cát, thi công bằng Thủ công Thủ công + máy Sửa bằng đá xô bồ, thi công bằng Thủ công Thủ công + máy Sửa bằng đá dăm 4x6, thi công bằng Thủ công Thủ công + máy | m3 - m3 - m3 - | 86.659 86.659 216.000 216.000 216.000 216.000 | 131.423 37.269 125.539 62.769 196.154 58.846 | 35.390 40.897 82.578 | 124.852 35.406 119.261 59.631 186.346 55.904 | 34.144 40.291 79.670 |

SC.36420 SỬA NỀN, MÓNG BẰNG ĐẤT CHỌN LỌC (ĐẤT ĐÃ CÓ SẴN)

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.36421 SC.36422 SC.36423 SC.36424 SC.36425 SC.36426 | Sửa nền, móng bằng đất chọn lọc (đất đã có sẳn) Thi công bằng thủ công, độ chặt yêu cầu - K = 0,85 - K = 0,9 - K = 0,95 Thi công bằng thủ công + máy, độ chặt yêu cầu - K = 0,85 - K = 0,9 - K = 0,95 | m3 - - m3 - - |  | 170.654 194.192 231.462 68.654 78.462 133.385 | 49.547 56.625 63.703 | 162.121 184.483 219.888 65.221 74.538 126.715 | 47.802 54.631 61.460 |

SC.36500 ĐẮP ĐẤT SÉT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, san, xăm vằm và luyện đất, đắp theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển đất sét trong phạm vi 30m (khai thác, vận chuyển đất sét chưa tính trong đơn giá).

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.36501 SC.36502 SC.36503 | Đắp đất sét tầng phòng nước |  | 172.461 154.307 136.154 |  | 163.839 146.593 129.347 |  |
|  | Thân cống Sau mố cầu Đắp đất sét bờ vây thi công | m3 - - |  |  |  |  |  |

SC.36600 SỬA MẶT ĐƯỜNG ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN

Thành phần công việc:

Sửa mặt đường cũ, quét dọn hoàn thiện mặt đường đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.36601 SC.36602 | Sửa mặt đường cấp phối tự nhiên, thi công bằng |  | 803.769 41.497 | 74.645 | 763.581 39.422 | 73.531 |
|  | - Thủ công - Cơ giới | 100m2 - |  |  |  |  |  |

SC.37100 BẠT ĐẤT LỀ ĐƯỜNG, DẪY CỎ LỀ ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

Bạt đất lề, hoàn thiện lề đường đúng yêu cầu kỹ thuật, dãy cỏ lề, dẫy đến tận gốc đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển đất hay cỏ bằng thủ công trong phạm vi 100m.

Đơn vị tính: đồng/10m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.37101 SC.37102 | Bạt đất lề đường Dẫy cỏ lề đường | 10m2 - |  | 43.569 38.123 |  | 41.391 36.217 |  |

SC.37200 PHÁT QUANG DỌC HAI BÊN ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

Phát, chặt cây con, tre, nứa, lồ ô … hai bên đường, vận chuyển phế thải trong phạm vi 100m.

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.37201 | Phát quang dọc hai bên đường | m2 |  | 3.994 |  | 3.794 |  |

SC.37300 TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY XANH

Thành phần công việc:

+ Trồng cây: Chuẩn bị, đào hố, bổ sung đất mùn, trồng cây, tưới nước chăm sóc cây đến khi bén rễ.

+ Chăm sóc cây: Vun xới, cắt tỉa, làm cỏ, bón phân theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/đơn vị

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.37301 SC.37302 | Trồng cây xanh Chăm sóc cây xanh | 100 cây lần/100 cây | 3.033.782 11.818 | 1.530.001 294.231 | 157.971 1.580 | 1.453.499 279.519 | 155.625 1.556 |

SC.37400 SỬA CHỮA VỈA HÈ, XỬ LÝ NỀN VỈA HÈ

Thành phần công việc:

+ Sửa chữa vỉa hè:

Sau khi nền vỉa hè đã được xử lý, thực hiện sửa chữa vỉa hè bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Sửa chữa vỉa hè bằng:

- Láng vữa xi măng mác 100 dày 3cm.

- Lát gạch khía 20x20cm, vữa xi măng lót mác 75.

- Bê tông đá dăm 1x2cm mác 200, dày 3cm; láng bằng vữa xi măng mác 100, dày 2cm.

- Bằng sỏi rửa với lớp vữa xi măng mác 100, dày 2cm; lớp lót bằng bê tông đá dăm 1x2cm mác 200, dày 5cm.

+ Xử lý nền vỉa hè:

Đào phần diện tích vỉa hè bị hư hỏng bằng thủ công, bốc dỡ vận chuyển phế thải trong phạm vi 100m, đắp cát dày 10cm tưới nước bằng xe tưới nước, trộn vữa, đổ và đầm bê tông nền đá 4x6cm, mác 50, dày 10cm, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.37411 SC.37412 SC.37413 SC.37414 SC.37421 | Sửa chữa vỉa hè bằng | 17.115 72.173 33.613 135.620 56.873 | 29.908 52.338 37.385 74.769 56.077 | 159 | 28.412 49.722 35.515 71.031 53.273 | 156 |
|  | Xi măng cát vàng mác 75 Gạch khía 20x20 Bê tông đá 1x2 M150 Sỏi rửa BT đá 1x2 M150 Xử lý nền của vỉa hè | m2 - - - - |  |  |  |  |  |

SC.38100 SƠN KẺ ĐƯỜNG BẰNG SƠN DẺO NHIỆT (CÔNG NGHỆ SƠN NÓNG)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, dựng chóp và rào chắn, làm vệ sinh mặt đường, đánh dấu, căng dây, nấu sơn, đổ sơn vào thiết bị sơn kẻ, sấy máy duy trì nhiệt độ sôi, tiến hành sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu, dụng cụ trong phạm vi 100m.

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.38101 SC.38102 SC.38103 | Sơn kẻ đường bằng sơn nhiệt dẻo (công nghệ sơn nóng), chiều dày lớp sơn | 92.108 116.616 145.405 | 33.108 37.246 41.385 | 34.736 34.736 34.736 | 31.452 35.384 39.315 | 33.983 33.983 33.983 |
|  | - ≤ 1mm - ≤ 1,5mm - ≤ 2mm | m2 - - |  |  |  |  |  |

SC.38200 SƠN DẢI PHÂN CÁCH, DÁN MÁNG PHẢN QUANG ĐẦU DẢI PHÂN CÁCH

Thành phần công việc:

Bốc dỡ, vận chuyển vật tư ra công trường bằng xe ôtô 2,5T. Làm vệ sinh dải phân cách, canh giữ giao thông và sơn trắng đỏ 3 nước theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đối với sơn dải phân cách). Cạo dũa, chà láng phần diện tích cần dán, cắt màng phản quang dán vào đầu dải phân cách (đối với dán màn phản quang).

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.38211 SC.38212 SC.38221 | Sơn mới dải phân cách Sơn lại dải phân cách Dán màng phản quang đầu dải phân cách | m2 - - | 63.173 63.173 220.000 | 41.123 48.600 74.769 | 14.403 14.403 14.403 | 39.067 46.170 71.031 | 14.107 14.107 14.107 |

SC.39100 LAU CHÙI CỌC TIÊU, BIỂN BÁO

Thành phần công việc:

Lau chùi cọc tiêu, biển báo bằng thủ công đảm bảo đúng yêu cầu quy định.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.39101 | Lau chùi cọc tiêu, biển báo | cái |  | 5.483 |  | 5.209 |  |

SC.39200 GIA CÔNG LẮP ĐẶT BẢNG BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ, BẢNG TÊN ĐƯỜNG BẰNG TÔN DÀY 2mm

Thành phần công việc:

Lấy dấu, cắt và gia công thành bảng, sơn 3 nước: 1 nước chống rỉ, 2 nước sơn màu, vẽ hình 3 nước sơn, tháo biển cũ, lắp biển báo mới theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển biển báo, nhân lực bằng ôtô 2,5T trong phạm vi 30km.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.39201 SC.39202 SC.39203 SC.39204 SC.39205 | Gia công lắp đặt bảng báo hiệu đường bộ bằng tôn dày 2mm, Thay mới loại tròn Thay mới loại vuông, tam giác, chữ nhật Vẽ lại bảng báo hiệu đường bộ Gia công lắp đặt bảng tên đường 0,3x0,3m bằng tôn dày 2mm, Thay mới Vẽ lại | cái - - cái cái | 326.930 265.532 81.116 41.140 12.174 | 491.607 491.607 205.615 72.900 37.385 | 12.003 12.003 12.003 12.003 12.003 | 467.028 467.028 195.335 69.255 35.515 | 11.755 11.755 11.755 11.755 11.755 |

SC.39300 GIA CÔNG LẮP ĐẶT TRỤ ĐỠ BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ

Thành phần công việc:

Lấy dấu, cắt sắt, khoan lỗ, chụp đầu ống bằng nắp chụp nhựa (đối với sắt ống tròn), cạo rỉ, sơn 3 nước (1 nước chống rỉ, 2 nước sơn màu), đào đất. Trộn vữa, đổ, đầm bê tông đá 1x2 làm chân trụ. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật, bốc dỡ, vận chuyển vật liệu bằng thủ công trong phạm vi 30m, vận chuyển trụ đỡ biển báo, vật liệu khác và nhân lực trong phạm vi 30km bằng ô tô.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.39301 SC.39302 SC.39303 SC.39304 SC.39305 SC.39306 SC.39307 SC.39308 | GCLĐ trụ đỡ biển báo hiệu đường bộ, bằng Thép hình chữ L Thép hình chữ U Thép hình chữ I Sắt ống D60 Sắt ống D80 GCLĐ trụ và biển báo phản quang, Tròn D90cm Tam giác 90x90x90 Vuông 90x90cm | Cái - - - - cái - - | 279.660 347.071 419.067 197.423 248.062 613.679 571.679 534.929 | 194.400 194.400 194.400 186.923 222.438 233.654 233.654 233.654 | 39.939 39.939 39.939 28.806 28.806 28.806 28.806 28.806 | 184.680 184.680 184.680 177.577 211.317 221.971 221.971 221.971 | 39.346 39.346 39.346 28.213 28.213 28.213 28.213 28.213 |

SC.39400 THAY THẾ TRỤ, CỘT BÊ TÔNG DẢI PHÂN CÁCH

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, tháo dỡ trụ, cột cũ cần thay thế, nắn chỉnh lại các ống thép Ø50mm, tấm sóng, lắp đặt lại ống thép, tấm sóng, sơn, thẳng hàng (nếu sử dụng loại ống thép Ø50mm và tấm sóng), hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật, bốc xếp, vận chuyển trụ, cột bê tông và nhân lực trong phạm vi ≤ 50km.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.39401 SC.39402 | Thay thế trụ bê tông dải phân cách | 97.348 40.400 | 280.385 280.385 | 28.774 28.774 | 266.366 266.366 | 28.279 28.279 |
|  | Trụ bê tông Cột bê tông | cái - |  |  |  |  |  |

SC.39500 GẮN VIÊN PHẢN QUANG, CHÙI RỬA DẢI PHÂN CÁCH

Thành phần công việc:

+ Gắn viên phản quang:

Bốc dỡ, vận chuyển vật tư ra công trường bằng xe ôtô 2,5T. Làm vệ sinh hiện trường, lấy dấu, canh giữ và hướng dẫn giao thông. Vận hành lò nấu keo, trải keo và gắn viên phản quang theo tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật. Làm vệ sinh lò nung keo.

+ Chùi rửa dải phân cách:

Bốc dỡ, vận chuyển công cụ ra công trường bằng xe ôtô 2,5T. Chùi rửa dải phân cách bằng nước và bột giặt, quét dọn mặt đường bảo đảm yêu cầu quy định.

Đơn vị tính: đồng/đơn vị

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.39511 SC.39512 SC.39521 | Gắn viên phản quang trên | 41.421 41.318 400 | 13.458 12.898 26.356 | 7.299 7.299 7.840 | 12.786 12.253 25.038 | 7.161 7.161 7.687 |
|  | Mặt bê tông Mặt đường nhựa Chùi rửa dải phân cách | viên - m2 |  |  |  |  |  |

SC.39600 THAY THẾ ỐNG THÉP Ф50, TẤM SÓNG DẢI PHÂN CÁCH

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cưa, tháo dỡ ống thép, tấm sóng cũ cần thay thế, nắn chỉnh lại tấm sóng liền kề, lắp đặt ống thép, tấm sóng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, sơn lại ống thép Ф50, hoàn thiện công tác thay thế. Vận chuyển ống thép, tấm sóng, nhân lực trong phạm vi 30km.

Đơn vị tính: đồng/đơn vị

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.39610 SC.39620 | Thay thế ống thép D50 Thay thế tấm tôn lượn sóng | m tấm | 47.922 166.650 | 37.385 280.385 | 6.330 6.042 | 35.515 266.366 | 6.221 5.939 |

SC.39700 SÀN XUẤT BIỂN BÁO PHẢN QUANG

Thành phần công việc:

Lấy dấu, cắt gò thành bảng, in bảng, chùi khuôn bảng, rửa màng in, vẽ khuôn mẫu tráng màng phim, cắt màng dán, cán hấp, phơi bảng.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.39701 SC.39702 SC.39703 SC.39704 | Sản xuất biển báo phản quang, loại biển | 155.736 200.474 112.177 63.816 | 190.661 200.008 173.838 128.977 |  | 181.129 190.007 165.147 122.528 |  |
|  | Vuông 60x60cm Tròn D70cm, bát giác cạnh 25cm Tam giác cạnh 70cm Chữ nhật 30x50cm | cái - - - |  |  |  |  |  |

SC.40000 SỬA CHỮA CẦU ĐƯỜNG SẮT

SC.41000 GIA CÔNG, LẮP DỰNG CÁC CẤU KIỆN CỦA DẦM THÉP CẦU ĐƯỜNG SẮT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lấy dấu, cắt, tẩy, khoan, doa lỗ v.v… sản xuất cấu kiện theo yêu cầu kỹ thuật. Lắp thử, tháo dỡ, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

SC.41100 GIA CÔNG THANH MẠ HẠ, MẠ THƯỢNG, THANH ĐẦU DÀN, BẢN NÚT DÀN CHỦ

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.41101 SC.41102 | Gia công thanh mạ hạ, mạ thượng, thanh đầu dàn Gia công bản nút dàn chủ | tấn - | 16.161.521 14.145.245 | 5.880.752 7.966.536 | 2.366.927 4.079.329 | 5.586.718 7.568.215 | 2.309.882 3.990.738 |

SC.41200 GIA CÔNG THANH ĐỨNG, THANH TREO, THANH XIÊN

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.41201 SC.41202 | Gia công thanh đứng, thanh treo Gia công thanh xiên | tấn - | 15.586.731 15.236.258 | 4.200.537 5.545.536 | 2.559.926 2.652.797 | 3.990.513 5.268.264 | 2.499.414 2.590.186 |

SC.41300 GIA CÔNG HỆ LIÊN KẾT DỌC CẦU

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.41301 SC.41302 | Gia công hệ liên kết dọc trên Gia công hệ liên kết dọc dưới | tấn tấn | 16.357.280 16.183.141 | 5.533.121 5.524.844 | 2.492.806 2.381.016 | 5.256.469 5.248.606 | 2.436.066 2.325.255 |

SC.41400 GIA CÔNG DẦM DỌC, DẦM NGANG

* Dầm dọc bao gồm: Dầm dọc + liên kết với dầm ngang, liên kết dầm dọc.

* Dầm ngang bao gồm: Dầm ngang + liên kết với dàn chủ.

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.41401 SC.41402 | Gia công dầm dọc Gia công dầm ngang | tấn tấn | 15.299.489 15.271.898 | 6.580.151 6.617.398 | 2.889.794 2.374.363 | 6.251.149 6.286.532 | 2.822.174 2.317.764 |

SC.41500 GIA CÔNG KẾT CẤU THÉP ĐƯỜNG NGƯỜI ĐI, SÀN TRÁNH XE TRÊN DẦM, ĐƯỜNG KIỂM TRA

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.41501 SC.41502 | Gia công kết cấu thép đường người đi, sàn tránh xe Gia công kết cấu thép đường kiểm tra | tấn tấn | 17.443.804 17.824.568 | 7.966.536 5.653.136 | 1.218.896 1.322.945 | 7.568.215 5.370.484 | 1.189.085 1.290.396 |

SC.42000 LIÊN KẾT HỆ DẦM THÉP BẰNG RIVÊ, BU LÔNG, HÀN SC.42100 TÁN RI VÊ BẰNG BÚA HƠI ÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, lò lửa, nướng đinh, ném đinh, mở bu lông, lắp, tán đinh rivê đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

(Trường hợp gia cố tăng cường thêm vào kết cấu cũ: chi phí nhân công và máy được nhân hệ số K = 1,5)

Đơn vị tính: đồng/con

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.42101 SC.42102 SC.42103 SC.42104 SC.42105 SC.42106 | Tán ri vê bằng búa hơi ép, | 785 785 785 1.106 1.106 1.106 | 8.070 9.312 7.035 10.346 13.450 9.105 | 16.739 21.079 16.119 26.038 11.159 22.319 | 7.667 8.846 6.684 9.829 12.778 8.649 | 16.461 20.728 15.851 25.606 10.974 21.948 |
|  | Rivê Ø 18-22 - Tán ngang - Tán ngửa - Tán bổ Rivê Ø 24-26 - Tán ngang - Tán ngửa - Tán bổ | con - - con - - |  |  |  |  |  |

SC.42200 LẮP RÁP CẤU KIỆN SẮT THÉP BẰNG BU LÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, tháo liên kết bu lông, lói tạm, lắp bu lông liên kết đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

(Trường hợp gia cố tăng cường thêm vào kết cấu cũ: chi phí nhân công được nhân hệ số K = 1,5)

Đơn vị tính: đồng/con

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.42201 SC.42202 SC.42203 SC.42204 | Lắp ráp cấu kiện sắt thép bằng bu lông thường, - Trên bờ - Dưới nước Lắp ráp cấu kiện sắt thép bằng bu lông cường độ cao, - Trên bờ - Dưới nước | con - con - | 5.775 5.885 9.240 9.416 | 5.688 6.669 11.573 13.927 |  | 5.404 6.336 10.994 13.231 |  |

SC.42300 LẮP RÁP CẤU KIỆN SẮT THÉP BẰNG LIÊN KẾT HÀN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, máy móc thiết bị, hàn ghép cấu kiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/10m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.42301 SC.42302 SC.42303 SC.42304 | Lắp ráp cấu kiện sắt thép bằng liên kết hàn, Trên cạn, chiều dày - ≤ 12mm - > 12mm Dưới nước, chiều dày - ≤ 12mm - > 12mm | 10m - 10m - | 288.633 424.995 290.906 424.995 | 455.231 848.384 579.384 1.018.061 | 577.153 1.046.797 693.149 1.244.839 | 432.469 805.966 550.416 967.159 | 557.144 1.010.507 669.120 1.201.684 |

SC.43000 GIA CỐ DẦM CẦU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, chặt rivê (hoặc tháo bu lông) cũ, bắt bu lông, lói giữ cấu kiện cũ, lắp ráp cấu kiện mới vào vị trí gia cố. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

SC.43100 GIA CỐ MẠ HẠ, MẠ THƯỢNG, THANH CỔNG CẦU, BẢN NÚT DÀN CHỦ

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.43101 SC.43102 | Gia cố thanh mạ hạ, mạ thượng, thanh cổng cầu Gia cố bản nút dàn chủ | tấn - | 913.962 597.706 | 4.690.944 7.933.428 | 665.577 1.076.668 | 4.456.401 7.536.762 | 653.905 1.057.788 |

SC.43200 GIA CỐ THANH ĐỨNG, THANH TREO, THANH XIÊN

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.43201 SC.43202 | Gia cố thanh đứng, thanh treo Gia cố thanh xiên | tấn - | 802.839 1.328.969 | 4.618.521 5.690.383 | 653.177 653.177 | 4.387.599 5.405.868 | 641.712 641.712 |

SC.43300 GIA CỐ DẦM DỌC, DẦM NGANG, HỆ LIÊN KẾT DỌC CẦU

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.43301 SC.43302 SC.43303 SC.43304 | Gia cố hệ liên kết dọc cầu, | 799.791 1.114.362 787.486 853.000 | 5.150.313 7.056.074 6.033.875 6.290.459 | 601.627 626.425 589.227 601.627 | 4.892.802 6.703.276 5.732.185 5.975.941 | 591.054 615.440 578.861 591.054 |
|  | Dầm dọc Dầm ngang Liên kết dọc trên Liên kết dọc dưới | tấn - - - |  |  |  |  |  |

SC.44000 LẮP MỚI HỆ MẶT CẦU VÀ THÁO DỠ HỆ MẶT CẦU CŨ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lấy dấu, cưa cắt, khoan lỗ, khắc ngàm tà vẹt mặt cầu, tháo dỡ hệ mặt cầu cũ, lắp dựng mặt cầu mới theo yêu cầu kỹ thuật. Xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.44001 SC.44002 | Làm mới hệ mặt cầu Tháo dỡ hệ mặt cầu cũ | m2 - | 1.390.923 4.114 | 1.419.937 673.615 | 9.225 | 1.348.943 639.935 | 8.886 |

SC.45000 LẮP DỰNG CẤU KIỆN DẦM THÉP CÁC LOẠI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển cấu kiện đến vị trí mố trụ, cẩu lắp, đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.45010 SC.45020 | Lắp dựng dầm thép các loại, | 137.025 139.230 | 3.742.305 4.704.612 | 1.503.736 2.021.169 | 3.555.195 4.469.388 | 1.473.621 1.985.527 |
|  | - Trên cạn - Dưới nước | tấn - |  |  |  |  |  |

SC.50000 CÔNG TÁC SỬA CHỮA ĐƯỜNG SẮT

SC.51000 THAY THẾ RAY, TÀ VẸT, THANH GIẰNG CỰ LY

SC.51100 THAY THẾ RAY

Thành phần công việc:

- Xả, vận chuyển ray, phụ kiện trong phạm vi 1500m.

- Lắp ráp ray đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu.

SC.51110 ĐƯỜNG 1M TÀ VẸT SẮT

Đơn vị tính: đồng/thanh

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.51111 SC.51112 SC.51113 SC.51114 SC.51115 SC.51116 SC.51117 SC.51118 | Thay thế ray, đường 1m tà vẹt sắt, loại ray | 7.175.399 7.175.399 5.362.379 5.362.379 3.658.301 3.658.301 7.175.399 7.175.399 | 397.384 331.154 304.661 253.884 240.638 200.900 794.768 551.923 |  | 377.516 314.597 289.429 241.191 228.607 190.855 755.032 524.328 |  |
|  | P38-P50, L=12,5, R=500m P38-P50, L=12,5, R > 500m P30-P33, L=12,5, R ≤ 500m P30-P33, L=12,5, R > 500m P24-P26, L=10m, R ≤ 500m P24-P26, L=10m, R > 500m P50, L=25m, R ≤ 500m P50, L=25m, R > 500m | thanh - - - - - - - |  |  |  |  |  |

SC.51120 ĐƯỜNG 1M TÀ VẸT GỖ

Đơn vị tính: đồng/thanh

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.51121 SC.51122 SC.51123 SC.51124 SC.51125 SC.51126 | Thay thế ray, đường 1m tà vẹt gỗ, loại ray | 7.175.399 7.175.399 5.362.379 5.362.379 3.658.301 3.658.301 | 287.000 238.431 220.769 183.238 172.200 143.500 |  | 272.650 226.509 209.731 174.077 163.590 136.325 |  |
|  | P38-P50, L=12,5, R ≤ 500m P38-P50, L=12,5, R > 500m P30-P33, L=12,5, R ≤ 500m P30-P33, L=12,5, R > 500m P24-P26, L=10m, R ≤ 500m P24-P26, L=10m, R > 500m | thanh - - - - - |  |  |  |  |  |

SC.51130 ĐƯỜNG 1M TÀ VẸT BÊ TÔNG

Đơn vị tính: đồng/thanh

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.51131 SC.51132 SC.51133 SC.51134 SC.51135 SC.51136 | Thay thế ray, đường ray 1m tà vẹt bê tông, loại ray | 7.175.399 7.175.399 5.362.379 5.362.379 3.658.301 3.658.301 | 671.138 558.546 653.476 545.299 638.022 532.053 |  | 637.582 530.619 620.804 518.036 606.123 505.452 |  |
|  | P38-P50, L=12,5, R ≤ 500m P38-P50, L=12,5, R > 500m P30-P33, L=12,5, R ≤ 500m P30-P33, L=12,5, R > 500m P24-P26, L=10m, R ≤ 500m P24-P26, L=10m, R > 500m | thanh - - - - - |  |  |  |  |  |

SC.51200 THAY THẾ TÀ VẸT

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, đào, vận chuyển tà vẹt trong phạm vi 1500m.

- Lắp tà vẹt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu.

SC.51210 ĐƯỜNG 1M TÀ VẸT GỖ, TÀ VẸT SẮT

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.51211 SC.51212 SC.51213 | Thay thế tà vẹt gỗ, tà vẹt sắt đường ray 1m | 170.850 168.840 85.626 | 75.061 57.400 59.608 |  | 71.309 54.530 56.627 |  |
|  | Tà vẹt gỗ có đệm sắt Tà vẹt gỗ không đệm sắt Tà vẹt sắt | cái - - |  |  |  |  |  |

SC.51220 ĐƯỜNG 1M TÀ VẸT BÊ TÔNG

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.51221 SC.51222 SC.51223 | Thay thế tà vẹt bê tông đường ray 1m | 202.552 283.770 260.496 | 83.892 90.515 101.554 |  | 79.698 85.990 96.476 |  |
|  | Tà vẹt bê tông cóc cứng Tà vẹt bê tông cóc đàn hồi Tà vẹt bê tông K92 | cái - - |  |  |  |  |  |

SC.51230 ĐƯỜNG 1,435M TÀ VẸT GỖ, TÀ VẸT BÊ TÔNG

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.51231 SC.51232 SC.51233 SC.51234 SC.51235 | Thay thế tà vẹt gỗ, tà vẹt bê tông đường ray 1,435m | 209.040 211.050 249.586 287.790 209.185 | 68.438 90.515 101.554 108.177 121.423 |  | 65.017 85.990 96.476 102.768 115.352 |  |
|  | Tà vẹt gỗ không đệm Tà vẹt gỗ có đệm Tà vẹt bê tông K3A cóc cứng Tà vẹt bê tông K3A cóc đàn hồi Tà vẹt bê tông K92 | cái - - - - |  |  |  |  |  |

SC.51240 ĐƯỜNG LỒNG TÀ VẸT GỖ, TÀ VẸT BÊ TÔNG

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.51241 SC.51242 SC.51243 | Thay đường lồng tà vẹt gỗ, tà vẹt bê tông | 177.885 180.900 212.875 | 99.346 132.461 174.408 |  | 94.379 125.839 165.687 |  |
|  | Tà vẹt gỗ không đệm Tà vẹt gỗ có đệm Tà vẹt bê tông | cái - - |  |  |  |  |  |

SC.51250 THAY THANH GIẰNG CỰ LY

Thành phần công việc

- Chuẩn bị.

- Tháo dỡ thanh giằng cũ.

- Vận chuyển thanh giằng, phụ kiện trong phạm vi 30m, lắp thanh giằng mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu.

- Thu hồi, vận chuyển vật liệu cũ xếp gọn trong phạm vi 500m.

Đơn vị tính: đồng/bộ

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.51251 SC.51252 | Thay thanh giằng cự ly, | 60.300 90.450 | 44.154 55.192 |  | 41.946 52.433 |  |
|  | Đường 1m Đường 1,435m | bộ - |  |  |  |  |  |

SC.51300 LÀM LẠI NỀN ĐÁ LÒNG ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

- Cuốc, nhặt sạch cỏ, rác.

- Sàng đá, loại đất, đá bẩn, chèn đá theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu.

- Đầm nền tạo mui luyện thoát nước.

SC.51310 LÀM LẠI NỀN ĐÁ LÒNG ĐƯỜNG 1m

Đơn vị tính: đồng/m đường

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.51311 SC.51312 SC.51313 | Làm lại nền đá lòng đường 1m, |  | 288.692 288.692 301.523 |  | 274.258 274.258 286.447 |  |
|  | Tà vẹt sắt Tà vẹt gỗ Tà vẹt bê tông | m.đường - - |  |  |  |  |  |

SC.51320 LÀM LẠI NỀN ĐÁ LÒNG ĐƯỜNG 1,435m

Đơn vị tính: đồng/m đường

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.51322 SC.51323 | Làm lại nền đá lòng đường 1,435m |  | 342.154 354.984 |  | 325.046 337.236 |  |
|  | Tà vẹt gỗ Tà vẹt beton | m.đường - |  |  |  |  |  |

SC.51330 LÀM LẠI NỀN ĐÁ LÒNG ĐƯỜNG LỒNG

Đơn vị tính: đồng/m đường

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.51331 SC.51332 | Làm lại nền đá lòng đường lồng, |  | 481.154 498.261 |  | 457.097 473.349 |  |
|  | Tà vẹt gỗ Tà vẹt beton | m.đường - |  |  |  |  |  |

SC.51340 NÂNG, GIẬT, CHÈN ĐƯỜNG

Thành phần công việc

Dùng kích, xà beng, búa quốc nâng ray, tà vẹt từng đợt đến cao độ yêu cầu giật đúng lượng và phương giật. Chèn đường đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Nâng, giật, chèn đợt 1, đợt 2, chỉnh lý đợt 1, đợt 2. Phòng vệ đảm bảo an toàn chạy tàu.

Đơn vị tính: đồng/cái tà vẹt

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.51341 SC.51342 SC.51343 | Nâng, giật, chèn đường |  | 91.954 79.123 106.923 |  | 87.356 75.167 101.577 |  |
|  | Đường tà vẹt sắt Đường tà vẹt gỗ Đường tà vẹt bê tông | tà vẹt - - |  |  |  |  |  |

SC.51350 BỔ SUNG ĐÁ 4x6 VÀO ĐƯỜNG, GHI

Thành phần công việc

Chuẩn bị, xả đá từ toa xuống đường, rải đều đá xuống đường vận chuyển điều hòa trong phạm vi 250m. Cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu.

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.51351 | Bổ sung đá 4x6 vào đường, ghi, tà vẹt sắt, gỗ, bê tông | m3 | 197.509 | 250.522 |  | 237.998 |  |

SC.51360 SỬA CHỮA RÃNH XƯƠNG CÁ

Thành phần công việc

Đào rãnh xương cá đúng tiêu chuẩn: dài 1,5m, rộng 0,4m. Bốc xếp, vận chuyển, xếp đá vào rãnh. Cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.51361 SC.51362 SC.51363 | Sửa chữa rãnh xương cá | 21.273 35.455 49.636 | 58.846 84.346 147.116 |  | 55.904 80.129 139.760 |  |
|  | Độ sâu rãnh 0,3m Độ sâu rãnh 0,5m Độ sâu rãnh 0,7m | cái - - |  |  |  |  |  |

SC.51370 VÉT DỌN MƯƠNG RÃNH

Thành phần công việc

Dùng cuốc, xẻng vét dọn mương rãnh. Xúc, vét đất, cỏ rác, vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.51371 SC.51372 SC.51373 | Vét dọn mương rãnh, lòng rãnh sâu |  | 10.892 14.523 18.154 |  | 10.348 13.797 17.246 |  |
|  | - 10cm - 20cm - 30cm | m - - |  |  |  |  |  |

SC.51380 LÀM VAI ĐÁ ĐƯỜNG SẮT

Thành phần công việc

Làm vai đá đảm bảo mỹ quan, yêu cầu kỹ thuật. Mặt đường có độ dốc thoát nước, chân đá phải ngay thẳng, gọn gàng.

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.51381 | Làm vai đá đường sắt | m |  | 5.885 |  | 5.590 |  |

SC.51400 SỬA CHỮA ĐƯỜNG NGANG

Thành phần công việc

- Uốn hai đầu ray hộ luân (ray hộ bánh).

- Vận chuyển ray hộ luân + phối kiện, tấm đan, cấp phối nhựa trong phạm vi 1500m.

- Tháo dỡ đường ngang cũ, thu hồi vận chuyển, xếp gọn trong phạm vi 1500m.

- Lắp đặt đường ngang, hoàn chỉnh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu.

SC.51410 ĐƯỜNG 1M

Đơn vị tính: đồng/1m đường sắt

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.51411 SC.51412 SC.51413 | Sửa chữa đường ngang 1m | 488.933 598.156 80.400 | 518.807 655.684 474.653 |  | 492.868 622.901 450.922 |  |
|  | Đường ngang lát tấm đan Đường ngang đổ nhựa Đường ngang không đặt ray hộ luân | m.đường - - |  |  |  |  |  |

SC.51420 ĐƯỜNG 1,435M

Đơn vị tính: đồng/1m đường sắt

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.51421 SC.51422 | Sửa chữa đường ngang 1,435m | 475.868 674.275 | 569.584 719.707 |  | 541.106 683.723 |  |
|  | Đường ngang lát tấm đan Đường ngang đổ nhựa | m.đường - |  |  |  |  |  |

SC.51430 ĐƯỜNG LỒNG

Đơn vị tính: đồng/1m đường sắt

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.51431 SC.51432 | Sửa chữa đường lồng | 682.646 814.955 | 682.176 863.207 |  | 648.069 820.048 |  |
|  | Đường ngang lát tấm đan Đường ngang đổ nhựa | m.đường - |  |  |  |  |  |

SC.51500 THAY TÀ VẸT GHI

Thành phần công việc:

- Tháo dỡ tà vẹt cũ.

- Thay tà vẹt mới đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu hồi, vận chuyển tà vẹt, vật liệu cũ xếp gọn trong phạm vi 200m.

- Cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu.

SC.51510 THAY TÀ VẸT GHI, ĐƯỜNG 1m

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.51511 SC.51512 SC.51513 | Thay tà vẹt ghi đường 1m, loại tà vẹt | 204.015 234.165 314.565 | 81.685 110.385 132.461 |  | 77.600 104.866 125.839 |  |
|  | Ghi 2-2,9m Ghi 3,05-3,95m Ghi 4,1-4,83m | cái - - |  |  |  |  |  |

SC.51520 THAY TÀ VẸT GHI, ĐƯỜNG 1,435m

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.51521 SC.51522 SC.51523 | Thay tà vẹt ghi đường 1,435m, loại tà vẹt | 197.985 228.135 308.535 | 97.138 132.461 158.954 |  | 92.282 125.839 151.006 |  |
|  | Ghi 2-2,9m Ghi 3,05-3,95m Ghi 4,1-4,83m | cái - - |  |  |  |  |  |

SC.51530 THAY TÀ VẸT GHI, ĐƯỜNG LỒNG

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.51531 SC.51532 SC.51533 | Thay tà vẹt ghi đường lồng, loại tà vẹt | 201.000 231.150 311.550 | 117.008 158.954 194.277 |  | 111.157 151.006 184.563 |  |
|  | Ghi 2-2,9m Ghi 3,05-3,95m Ghi 4,1-4,83m | cái - - |  |  |  |  |  |

SC.51600 THAY RAY HỘ LUÂN GHI (CHÂN THỎ)

Thành phần công việc

Vận chuyển ray, phụ kiện trong phạm vi 200m. Tháo dỡ ray hộ luân cũ. Lắp ray hộ luân mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Thu hồi, vận chuyển tà vẹt, vật liệu cũ xếp gọn trong phạm vi 200m. Cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu.

SC.51610 THAY RAY HỘ LUÂN GHI (CHÂN THỎ), ĐƯỜNG 1m

Đơn vị tính: đồng/thanh

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.51611 | Thay ray hộ luân ghi (chân thỏ) đường 1m | thanh | 480.390 | 805.807 |  | 765.518 |  |

SC.51620 THAY RAY HỘ LUÂN GHI (CHÂN THỎ), ĐƯỜNG 1,435m

Đơn vị tính: đồng/thanh

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.51621 | Thay ray hộ luân ghi (chân thỏ) đường 1,435m | thanh | 505.515 | 958.137 |  | 910.233 |  |

SC.51630 THAY RAY HỘ LUÂN GHI (CHÂN THỎ), ĐƯỜNG LỒNG

Đơn vị tính: đồng/thanh

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.51631 | Thay ray hộ luân ghi (chân thỏ) đường lồng | thanh | 854.250 | 1.152.414 |  | 1.094.796 |  |

SC.51700 LÀM LẠI NỀN ĐÁ GHI, NÂNG; GIẬT, CHÈN GHI, THÁO DỠ GHI CŨ

Thành phần công việc

- Nhặt sạch cỏ rác.

- Cuốc, sàng đá loại bỏ đất bẩn, vào đá, chèn đá theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu.

SC.51710 LÀM LẠI NỀN ĐÁ GHI

Đơn vị tính: đồng/bộ ghi

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.51711 SC.51712 SC.51713 | Làm lại nền đá ghi Đường 1m Đường 1,435m Đường lồng | bộ ghi - - |  | 5.185.766 6.212.226 7.503.856 |  | 4.926.485 5.901.624 7.128.674 |  |

SC.51720 NÂNG, GIẬT, CHÈN GHI

Thành phần công việc

- Vào đá, nâng giật, chèn đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/bộ

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.51721 SC.51722 SC.51723 | Nâng, giật, chèn ghi |  | 5.773.842 6.843.072 8.126.148 |  | 5.485.158 6.500.928 7.719.852 |  |
|  | Đường 1m Đường 1,435m Đường lồng | bộ - - |  |  |  |  |  |

SC.51730 THÁO DỠ GHI CŨ

Thành phần công việc

- Tháo dỡ ghi, phân loại.

- Thu hồi, vận chuyển ghi, xếp gọn trong phạm vi 200m.

- Cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu.

Đơn vị tính: đồng/bộ

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.51731 SC.51732 SC.51733 | Tháo dỡ ghi cũ, Đường 1m Đường 1,435m Đường lồng | bộ - - |  | 2.803.845 3.327.229 3.962.768 |  | 2.663.655 3.160.871 3.764.632 |  |

SC.51800 THAY TÂM GHI (CHUYỂN HƯỚNG)

Thành phần công việc

- Vận chuyển tâm ghi, phụ kiện đến vị trí trong phạm vi 200m.

- Tháo dỡ tâm ghi cũ.

- Lắp đặt tâm ghi mới đảm bảo yu cầu kỹ thuật.

- Thu hồi, vận chuyển vật liệu cũ xếp gọn trong phạm vi 200m.

- Phòng vệ đảm bảo an toàn chạy tàu.

SC.51810 THAY TÂM GHI (CHUYỂN HƯỚNG), ĐƯỜNG 1m SC.51820 THAY TÂM GHI (CHUYỂN HƯỚNG), ĐƯỜNG 1,435m SC.51830 THAY TÂM GHI (CHUYỂN HƯỚNG), ĐƯỜNG LỒNG

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.51810 SC.51820 SC.51830 | Thay tâm ghi (chuyển hướng) | 1.245.137 1.450.452 1.801.475 |  | 1.182.883 1.377.933 1.711.405 |  |
|  | Đường 1m Đường 1,435m Đường lồng | cái - - | 210.045 193.463 248.235 |  |  |  |  |

SC.51900 THAY LƯỠI GHI

Thành phần công việc:

- Vận chuyển lưỡi ghi đến vị trí trong phạm vi 200m.

- Tháo dỡ lưỡi ghi cũ.

- Thay lưỡi ghi mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Thu hồi, vận chuyển vật liệu cũ xếp gọn trong phạm vi 200m.

- Phòng vệ đảm bảo an toàn chạy tàu.

SC.51910 THAY LƯỠI GHI, ĐƯỜNG 1m SC.51920 THAY LƯỠI GHI, ĐƯỜNG 1,435m

SC.51930 THAY LƯỠI GHI, ĐƯỜNG LỒNG

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III | Vùng IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| SC.51910 SC.51920 SC.51930 | Thay lưỡi ghi, Đường 1m Đường 1,435m Đường lồng | cái - - | 510.540 632.648 621.593 | 858.791 916.191 1.284.876 |  | 815.854 870.384 1.220.634 |  |

MỤC LỤC

| Mã hiệu | Nội dung | Trang |
| --- | --- | --- |
| SA.11100 SA.11210 SA.11220 SA.11310 SA.11320 SA.11330 SA.11340 SA.11400 SA.11510 SA.11520 SA.11600 SA.11700 SA.11800 SA.11910 SA.11920 SA.21100 SA.21200 SA.21240 SA.21300 SA.21400 SA.21500 SA.31100 SA.31200 SA.31300 SA.31400 | Thuyết minh và hướng dẫn sử dụng Bảng giá vật liệu Bảng đơn giá nhân công Bảng giá ca máy và thiết bị thi công PHẦN I - CÔNG TÁC PHÁ DỠ, THÁO DỠ, LÀM SẠCH KẾT CẤU CÔNG TRÌNH Phá dỡ móng các loại Phá dỡ nền gạch Phá dỡ nền bê tông Phá dỡ tường bê tông không cốt thép Phá dỡ tường bê tông cốt thép Phá dỡ tường bê tông cốt thép (dùng máy hàn cắt thép) Phá dỡ tường xây gạch Phá dỡ tường xây đá các loại Phá dỡ xà, dầm, cột, trụ, sàn, mái Phá dỡ bờ nóc, bờ chảy Phá dỡ các kết cấu trên mái bằng Phá lớp vữa trát Phá dỡ hàng rào Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ Phá dỡ các kết cấu khác Phá dỡ kết cấu bê tông bằng máy Tháo dỡ khuôn cửa Tháo dỡ cầu thang gỗ Tháo dỡ vách ngăn Tháo dỡ phụ kiện vệ sinh Tháo dỡ các cấu kiện bằng bê tông, gang, thép Tháo dỡ các kết cấu thép bị han rỉ, hư hỏng Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông, tháo bằng thủ công, chiều cao tháo dỡ ≤ 2m Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông, tháo bằng thủ công, chiều cao tháo dỡ > 2m Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông, tháo bằng thủ công kết hợp máy, chiều cao tháo dỡ ≤ 2m Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông, tháo bằng thủ công kết hợp máy, chiều cao tháo dỡ > 2m |  |
| SA.31500 SA.31600 SA.31710 SA.31720 SA.31730 SA.31800 SA.31900 SA.32000 SA.32100 SA.32210 SA.32220 SA.32300 SA.32400 SA.32500 SA.32600 SA.32700 SA.32800 SA.41100 SA.41200 SA.41300 SA.41400 SA.41500 SA.41600 SA.41700 SA.41800 SA.41900 SA.42110 SA.42200 SA.42300 SA.42400 SA.42500 SA.42600 SA.42710 SA.42720 SA.42800 SA.51000 SA.51200 SA.51300 | Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng phương pháp hàn, tháo bằng thủ công kết hợp máy, chiều cao tháo dỡ ≤ 2m Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng phương pháp hàn, tháo bằng thủ công kết hợp máy, chiều cao tháo dỡ > 2m Tháo bu lông bằng máy hàn Tháo cắt bu lông bằng ôxy khí ga Tháo bu lông có tận dụng lại bu lông cũ Tháo dỡ vòng bi các loại Tháo dỡ may ơ Tháo dỡ bánh răng Tháo các loại động cơ điện Tháo dỡ lớp bảo ôn thiết bị Tháo dỡ lớp bảo ôn đường ống Tháo dỡ các kết cấu mái Tháo dỡ gạch chịu lửa trong các kết cấu Tháo dỡ gạch chịu lửa trong các kết cấu thép Tháo ray cũ Tháo tà vẹt cũ đường 1m, đường 1,435m, đường lồng Tháo dỡ dầm thép các loại Đục lỗ thông tường xây gạch Đục lỗ thông tường bê tông Đục mở tường làm cửa Đục bê tông để gia cố các kết cấu bê tông Đục tường, sàn thành rãnh để cài sàn bê tông, chôn ống nước, ống bảo vệ dây dẫn Đục lớp bê tông mặt ngoài các loại kết cấu bê tông bằng búa căn Đục lớp bê tông mặt ngoài bằng thủ công kết hợp máy khoan BT Khoan bê tông bằng mũi khoan đặc Khoan lấy lõi xuyên qua bê tông cốt thép, góc khoan nghiêng bất kỳ Khoan tạo lỗ qua sàn bê tông cốt thép dày ≤ 15cm, > 15cm Cắt mặt đường bê tông asphalt Cắt sàn bê tông bằng máy Cắt tường bê tông bằng máy Cào bóc lớp mặt đường bê tông asphalt Cắt sắt thép các loại Khoan lỗ sắt thép dày 5-22mm, lỗ khoan Φ14-27 Doa lỗ sắt thép Chặt rivê cầu cũ Đục tẩy bề mặt bê tông các kết cấu Phun cát tẩy sạch mặt ngoài kết cấu bê tông Đục tẩy rỉ kết cấu thép, thép trong bê tông |  |
| SA.51400 SA.51500 SB.10000 SB.11000 SB.11200 SB.11300 SB.11400 SB.11500 SB.11600 SB.11700 SB.12000 SB.13000 SB.13100 SB.13200 SB.13300 SB.13400 SB.13500 SB.13600 SB.13700 SB.14000 SB.15000 SB.15100 SB.15200 SB.15300 SB.15400 SB.16000 SB.16100 SB.16200 SB.16300 SB.16400 SB.16500 SB.16600 SB.16700 SB.16800 SB.16900 SB.17000 SB.17100 SB.17200 SB.17300 | Vệ sinh mặt đường, sân bãi phục vụ sửa chữa Vét rãnh nước phục vụ công tác sửa chữa PHẦN II - CÔNG TÁC SỬA CHỮA, GIA CỐ CÁC KẾT CẤU, NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC Xây đá hộc Xây móng đá hộc Xây tường thẳng đá hộc Xây tường trụ pin, tường nghiêng cong vặn vỏ đỗ đá hộc Xây mố, trụ, cột, tường cánh, tường đầu cầu đá hộc Xây mặt bằng, mái dốc đá hộc Xếp đá mặt bằng, mái dốc Xây cống đá hộc; Xây các bộ phận, kết cấu phức tạp khác đá hộc Xây đá xanh miếng (10x20x30) cm Xây đá chẻ Xây móng bằng đá chẻ (10x10x20) cm Xây tường bằng đá chẻ (10x10x20) cm Xây trụ độc lập bằng đá chẻ (10x10x20) cm Xây móng bằng đá chẻ (20x20x25) cm Xây tường bằng đá chẻ (20x20x25) cm Xây móng bằng đá chẻ (15x20x25) cm Xây tường bằng đá chẻ (15x20x25) cm Xây gạch chỉ (6,5x10,5x22) cm Xây gạch thẻ (5x10x20) cm Xây móng gạch thẻ (5x10x20) cm Xây tường gạch thẻ (5x10x20) cm Xây cột, trụ gạch thẻ (5x10x20) cm Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ (5x10x20) cm Xây gạch thẻ (4x8x19) cm Xây móng gạch thẻ (4x8x19) cm Xây tường gạch thẻ (4x8x19) cm Xây cột, trụ gạch thẻ (4x8x19) cm Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ (4x8x19) cm Xây tường gạch ống (10x10x20) cm Xây tường gạch ống (8x8x19) cm Xây tường gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22) cm Xây tường gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22) cm Xây tường gạch rỗng 6 lỗ (8,5x13x22) cm Xây gạch bê tông rỗng, gạch silicat Xây tường gạch bê tông (20x20x40) cm Xây tường gạch bê tông (15x20x40) cm Xây tường gạch bê tông (10x20x40) cm |  |
| SB.17400 SB.17500 SB.17600 SB.17700 SB.17800 SB.17900 SB.20000 SB.21100 SB.21100 SB.21200 SB.21300 SB.21400 SB.21500 SB.21600 SB.21700 SB.21800 SB.21900 SB.21910 SB.21920 SB.21930 SB.21940 SB.21950 SB.21960 SB.21970 SB.21980 SB.22010 SB.22020 SB.23000 SB.23100 SB.23200 SB.23300 SB.23400 SB.23500 SB.23600 SB.23700 SB.23800 SB.23900 | Xây tường gạch bê tông (15x20x30) cm Xây tường gạch silicát (6,5x12x25) cm Xây tường thông gió Xây lại lớp gạch chịu lửa trong ống khói Xây lại gạch chịu lửa trong các kết cấu thép Xây lại gạch chịu lửa lò nung Công tác sửa chữa, gia cố các kết cấu bê tông Công tác đổ bê tông gia cố các kết cấu công trình Bê tông lót móng, móng, nền, bệ máy Bê tông tường, cột Bê tông xà dầm, giằng; Bê tông sàn mái Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng; Bê tông cầu thang Bê tông mặt đường Bê tông mái bờ kênh mương Bê tông gia cố móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu Phun bê tông vào bề mặt cấu kiện bê tông bằng máy phun áp lực Công tác sản xuất lắp đặt cốt thép Cốt thép móng Cốt thép bệ máy Cốt thép tường Cốt thép cột Cốt thép xà dầm, giằng Cốt thép lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng Cốt thép sàn mái Cốt thép cầu thang Cốt thép mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn Cốt thép mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ Ván khuôn gỗ gia cố móng dài, bệ máy Ván khuôn gỗ gia cố móng cột Ván khuôn gỗ gia cố nút giao giữa cột và dầm Ván khuôn gỗ gia cố cột, mố, trụ Ván khuôn gỗ gia cố xà dầm, giằng Ván khuôn gỗ gia cố tường Ván khuôn gỗ gia cố sàn mái, lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan Ván khuôn gỗ gia cố cầu thang Làm tường chắn đất bằng gỗ |  |
| SB.30000 SB.31100 SB.31200 SB.31300 SB.31400 SB.31500 SB.32100 SB.32200 SB.32300 SB.41100 SB.41200 SB.41300 SB.41400 SB.41500 SB.41700 SB.41800 SB.41900 SB.51000 SB.51100 SB.51200 SB.51300 SB.51400 SB.51500 SB.51600 SB.51700 SB.51800 SB.51900 SB.52000 SB.52100 SB.52200 SB.52300 SB.52400 SB.52500 SB.53000 SB.53100 SB.53200 | Công tác gia cố kết cấu thép Gia công cột, giằng cột bằng thép để gia cố Gia công dầm thép tổ hợp để gia cố Hàn lại bản mã tại cột để gia cố Gia công dầm bằng thép hình (I, H) để gia cố Gia công lưới thép d4 để gia cố sàn Lắp đặt cột thép các loại để gia cố Lắp đặt bu lông các loại bằng thủ công Gia cố kết cấu thép Công tác làm mái Tháo dỡ, thay thế litô và lợp lại mái ngói 22v/m2 Tháo dỡ, thay thế litô và lợp lại mái ngói 13v/m2 Tháo dỡ, thay thế litô và lợp lại mái ngói 75v/m2 Tháo dỡ, thay thế litô và lợp lại mái ngói âm dương Lợp thay thế mái fibrô xi măng, tấm tôn, tấm nhựa Xây bờ nóc hoặc con lươn trên mái bằng gạch thẻ Xây bờ nóc bằng ngói bò Xây bờ chảy bằng gạch thẻ Công tác trát, láng Công tác trát Phun bắn vữa xi măng cát vàng gia cố kết cấu bê tông; Trát tường, cột; Trát các kết cấu khác Trát sê nô, mái hắt, lam ngang Trát vẩy tường chống vang Trát granitô gờ chỉ, gờ lồi, đố tường Trát granitô tay vịn cầu thang Trát granitô thành ô văng, sê nô, lan can, diềm che nắng Trát granitô tường, trụ, cột Trát đá rửa tường, trụ, cột dày 1cm Trát đá rửa thành ô văng, sê nô, lan can, diềm chắn nắng Công tác láng vữa Láng nền sàn không đánh màu Láng nền sàn có đánh màu Láng sê nô, mái hắt, máng nước, bể nước, giếng nước, giếng cáp, máng cáp, mương rãnh, hè đường Láng cầu thang Láng granitô nền, sàn, cầu thang Công tác ốp, lát gạch, đá Công tác ốp gạch đá Ốp chân tường gạch 20x10cm Ốp gạch 20x15; 20x20; 20x30cm |  |
| SB.53300 SB.53400 SB.53500 SB.53600 SB.53700 SB.54200 SB.54300 SB.54400 SB.54600 SB.54700 SB.54800 SB.54900 SB.61100 SB.61200 SB.61300 SB.61400 SB.61500 SB.61700 SB.61800 SB.61900 SB.62000 SB.62100 SB.62200 SB.62300 SB.62400 SB.62500 SB.62600 SB.62700 SB.62800 SB.62900 SB.63000 SB.63100 SB.63200 SB.81100 SB.81200 SB.81300 | Ốp gạch 15x15; 11x11cm Ốp gạch 6x20cm Ốp gạch 3x10cm Ốp gạch vỉ vào các kết cấu Ốp đá cẩm thạnh, đá hoa cương Công tác lát gạch, đá Lát gạch thẻ 5x10x20cm; 4x8x19cm Lát gạch lá nem Lát gạch ceramic và granit nhân tạo Lát gạch sân, nền đường, vỉa hè Lát đá cẩm thạch, đá hoa cương Lát gạch chống nóng Lát gạch vỉ Công tác làm trần, làm mộc trang trí thông dụng Làm trần mè gỗ Làm trần giấy ép cứng, làm trần ván ép Làm trần fibrô xi măng Làm trần cót ép Làm trần gỗ dán Làm trần bằng tấm thạch cao hoa văn 50x50cm; 63x41cm Làm trần bằng tấm nhựa hoa văn 50x50cm Làm trần lambris gỗ Làm vách ngăn bằng ván ép Làm vách ngăn bằng gỗ ván ghép khít Làm vách ngăn bằng gỗ ván chồng mí Gia công và đóng chân tường bằng gỗ Gia công và lắp đặt tay vịn cầu thang bằng gỗ Gia công và lắp dựng khung gỗ để đóng lưới, vách ngăn Gia công và lắp dựng gỗ dầm sàn, dầm trần Làm mặt sàn gỗ Làm tường lambris gỗ Gia công và đóng mắt cáo bằng nẹp gỗ 3x1cm Gia công và đóng diềm mái bằng gỗ Dán foocmica vào các kết cấu dạng tấm Dán foocmica vào các kết cấu dạng chỉ rộng ≤ 3cm Công tác quét vôi, nước xi măng, nhựa bi tum, bả, sơn, đánh vécni kết cấu gỗ và một số công tác khác Quét vôi, nước xi măng, nhựa bitum, bả các kết cấu Quét vôi các kết cấu Quét nước xi măng Quét flinkote chống thấm mái, sênô, ô văng |  |
| SB.81400 SB.81500 SB.81600 SB.81700 SB.81800 SB.81900 SB.82000 SB.83100 SB.83200 SB.83300 SB.83400 SB.83500 SB.83600 SB.83700 SB.83800 SB.83900 SB.84000 SB.84100 SB.84200 SB.91100 SB.91200 SB.92100 SB.95000 SC.10000 SC.11100 SC.11200 SC.11300 SC.11400 SC.11500 SC.11600 SC.11700 SC.11810 SC.11820 | Công tác bả matít, xi măng (bả 3 lần) và các kết cấu Công tác bả hỗn hợp sơn + xi măng trắng + bột bả + phụ gia Công tác bả ventônít (bả 3 lần) vào các kết cấu Quét nhựa bitum và dán giấy dầu Quét nhựa bitum và dán bao tải Chét khe nối Bơm keo expoxy vào khe nứt rộng khoảng 1mm bằng máy bơm cầm tay Công tác sơn Sơn cửa Sơn gỗ, sơn kính mờ Sơn tường Sơn sắt thép Sơn silicát (sơn nước) vào các kết cấu đã bả Sơn chống ăn mòn vào kết cấu thép Sơn chống rỉ, sơn phủ vỏ thiết bị, vỏ bao che thiết bị Đánh vecni kết cấu gỗ Cắt và lắp kính Lắp các loại phụ kiện của cửa (ke, khóa, chốt hãm …) Lắp đặt bể chứa nước bằng inox trên mái Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa trên mái Dàn giáo phục vụ thi công Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo công cụ Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo tre Công tác bốc xếp, vận chuyển vật liệu, phế thải bằng thủ công Bốc xếp và vận chuyển vật liệu, phế thải Vận chuyển phế thải bằng ô tô PHẦN III - CÔNG TÁC SỬA CHỮA, GIA CỐ CÁC KẾT CẤU KHÁC Sửa chữa các kết cấu thiết bị cơ khí Công tác gia công chi tiết thiết bị Gia công chi tiết thiết bị dạng tấm cong Gia công chi tiết thiết bị dạng tấm phẳng hình tròn, bầu dục Gia công chi tiết thiết bị dạng tấm phẳng hình vuông, chữ nhật Gia công chi tiết thiết bị dạng hình phễu, hình côn Gia công chi tiết thiết bị dạng ống Gia công chi tiết thiết bị dạng côn, cút Gia công chi tiết thiết bị khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ, máng rót, máng chứa, vỏ bao che thiết bị, khung dàn thép, các chi tiết thiết bị tương tự khác Gia công mặt bích đặc Gia công mặt bích rỗng |  |
| SC.12100 SC.12200 SC.12300 SC.12400 SC.12500 SC.12600 SC.12700 SC.13100 SC.13200 SC.14100 SC.14110 SC.14120 SC.14130 SC.14140 SC.14150 SC.14210 SC.14220 SC.14230 SC.14300 SC.14350 SC.14400 SC.14500 SC.14610 SC.14620 SC.14630 SC.14640 SC.14660 SC.14670 SC.14680 SC.21000 SC.22000 | Lắp thay thế các chi tiết, bộ phận thiết bị, cấu kiện Lắp thay thế các chi tiết, bộ phận thiết bị dạng cong (thùng tháp) bằng phương pháp hàn Lắp thay thế bằng bu lông kết hợp với hàn Lắp thay thế thiết bị dạng hình phễu, côn, cút Lắp thay thế thiết bị dạng ống Lắp thay thế thiết bị ống nối, khớp nối Lắp thay thế thiết bị khung giá đỡ, bệ đỡ, máng rót, máng chứa, vỏ bao che thiết bị, khung dàn thép và các chi tiết thiết bị tương tự khác Lắp thay thế đường ống thông hơi, cấp nhiệt Làm lại lớp bảo ôn đường ống, thiết bị Làm lại lớp bảo ôn đường ống Bảo ôn các thiết bị lọc bụi và các thiết bị khác Lắp thay thế thiết bị, phụ tùng Lắp thay thế tấm lót vách ngăn máy nghiền, gối đỡ, giảm tốc simettro, giảm tốc phụ Lắp thay thế tấm lót vách ngăn máy nghiền Lắp thay thế gối đỡ Lắp thay thế giảm tốc simettrô Lắp thay thế giảm tốc phụ Lắp thay thế hộp giảm tốc của máy nghiền Lắp thay thế các loại thiết bị vận chuyển ngang Dán băng tải cao su Kéo rải băng tải cao su Thay thang chủ động, bị động băng tải Thay thế bộ con lăn các loại Tháo dỡ, lắp thay thế tấm bao che, mái băng tải Lắp thay thế xích băng cấp liệu Lắp thay thế băng tải Lắp thay thế phụ kiện thiết bị vận chuyển đứng, vận chuyển xiên (gầu tải đứng, gầu tải xiên) Sửa chữa máy đập búa Thay thế rôto động cơ Thay thế vòng bi máy đập búa Lắp thay thế vòng bi gầu tải Lắp thay thế vòng bi máy cán Lắp thay thế vòng bi bằng cảo, giá nâng Công tác sửa chữa cầu đường bộ Sửa chữa cầu gỗ Thay các bộ phận cầu sắt |  |
| SC.23000 SC.24000 SC.25000 SC.26000 SC.27000 SC.28000 SC.31000 SC.32000 SC.32110 SC.32120 SC.32130 SC.32140 SC.32150 SC.32160 SC.32170 SC.32180 SC.32190 SC.32200 SC.33100 SC.33200 SC.33310 SC.33320 SC.34000 SC.35000 SC.36100 SC.36200 SC.36310 SC.36320 SC.36330 SC.36410 | Sơn cầu sắt (1 lớp sơn chống rỉ + 2 lớp sơn màu) Quét dọn mặt cầu Siết giằng gió, bu lông cầu sắt Đóng đinh cầu gỗ Bôi mỡ gối cầu Sản xuất, lắp dựng lan can cầu Công tác sửa chữa đường bộ Cắt bê tông khe co giãn mặt cầu, khe kỹ thuật (khe đặt vòng dò xe, khe đặt cáp v.v...) Vá mặt đường bằng đất cấp phối tự nhiên Vá mặt đường bằng đá 4x6 chèn đá dăm, lớp hao mòn bằng đá mạt Vá mặt đường bằng đá 4x6 chèn đá dăm, lớp hao mòn bằng đá mạt và đất cấp phối tự nhiên Vá mặt đường bằng đá granit 4x6 chèn đất dính hoặc đất cấp phối tự nhiên thi công bằng thủ công Vá mặt đường bằng đá granit 4x6 chèn đất dính hoặc đất cấp phối tự nhiên thi công bằng thủ công kết hợp cơ giới Vá mặt đường đá dăm nhựa bằng thủ công rải nóng Vá mặt đường đá dăm nhựa bằng thủ công kết hợp cơ giới Vá mặt đường bằng đá dăm nhựa nguội bằng thủ công Vá mặt đường bằng đá dăm nhựa nguội bằng thủ công kết hợp cơ giới Dặm vá mặt đường bằng bê tông atphan hạt mịn rải nóng (chưa bao gồm nhựa lót) Dặm vá mặt đường bằng vật liệu cacbon atphan Tưới nhựa lót hoặc nhựa bám dính mặt đường Tiêu chuẩn nhựa 1,1kg/m2 Tiêu chuẩn nhựa 0,5kg/m2 Láng nhựa một lớp trên mặt đường cũ Láng nhựa hai lớp trên mặt đường cũ Bảo dưỡng mặt đường bằng đất cấp phối tự nhiên Đóng cừ gỗ chống xói lở Đắp lề đường bằng đất cấp phối tự nhiên Lấp hố sụp, hố sình lún cao su Đào hót đất sụt Đào hót đất sụt bằng thủ công trong phạm vi 30m Đào hót đất sụt bằng thủ công kết hợp với cơ giới hoặc bằng cơ giới trong phạm vi ≤ 50m Đào hót đất sụt bằng thủ công kết hợp với cơ giới hoặc bằng cơ giới trong phạm vi ≤ 100m Sửa nền, móng bằng cát, đá xô bồ, đá dăm 4x6 |  |
| SC.36420 SC.36500 SC.36600 SC.37100 SC.37200 SC.37300 SC.37400 SC.38100 SC.38200 SC.39100 SC.39200 SC.39300 SC.39400 SC.39500 SC.39600 SC.39700 SC.41100 SC.41200 SC.41300 SC.41400 SC.41500 SC.42100 SC.42200 SC.42300 SC.43100 SC.43200 SC.43300 SC.44000 SC.45000 SC.51110 SC.51120 SC.51130 SC.51210 SC.51220 | Sửa nền, móng bằng đất chọn lọc (đất đã có sẵn) Đắp đất sét Sửa mặt đường đất cấp phối tự nhiên Bạt đất lề đường, dẫy cỏ lề đường Phát quang dọc hai bên đường Trồng và chăm sóc cây xanh Sửa chữa, xử lý nền vỉa hè Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt Sơn dải phân cách, dán màng phản quang đầu dải phân cách Lau chùi cọc tiêu, biển báo Gia công lắp đặt biển báo hiệu đường bộ, bảng tên đường Gia công lắp đặt trụ đỡ biển báo hiệu đường bộ Thay thế trụ, cột bê tông dải phân cách Gắn viên phản quang, chùi rửa dải phân cách Thay thế ống thép D50, tấm sóng dải phân cách Sản xuất biển báo phản quang Sửa chữa cầu đường sắt Gia công, lắp dựng các cấu kiện của dầm thép cầu đường sắt Sản xuất thanh mạ hạ, mạ thượng, thanh đầu dàn, bản nút dàn chủ Sản xuất thanh đứng, thanh treo, thanh xiên Sản xuất hệ liên kết dọc cầu Sản xuất dầm dọc, dầm ngang Sản xuất kết cấu thép đường người đi, sàn tránh xe trên dầm, đường kiểm tra Liên kết hệ dầm thép bằng rivê, bu lông, hàn Tán ri vê bằng búa hơi ép Lắp ráp cấu kiện sắt thép bằng bu lông Lắp ráp cấu kiện sắt thép bằng liên kết hàn Gia cố dầm cầu Gia cố mạ hạ, mạ thượng, thanh cổng cầu, bản nút dàn chủ Gia cố thanh đứng, thanh treo, thanh xiên Gia cố dầm dọc, dầm ngang, hệ liên kết dọc cầu Lắp mới hệ mặt cầu và tháo dỡ hệ mặt cầu cũ Lắp dựng, tháo dỡ cấu kiện dầm thép Công tác sửa chữa đường sắt Thay thế ray Đường ray 1m tà vẹt sắt Đường ray 1m tà vẹt gỗ Đường ray 1m tà vẹt bê tông Thay thế tà vẹt Đường 1m tà vẹt gỗ, tà vẹt sắt Đường 1m tà vẹt bê tông |  |
| SC.51230 SC.51240 SC.51250 SC.51300 SC.51340 SC.51350 SC.51360 SC.51370 SC.51380 SC.51400 SC.51410 SC.51420 SC.51510 SC.51520 SC.51530 SC.51610 SC.51620 SC.51620 SC.51710 SC.51720 SC.51730 SC.51800 SC.51900 | Đường 1,435m tà vẹt gỗ, tà vẹt bê tông Đường lồng tà vẹt gỗ, tà vẹt bê tông Thay thanh giằng cự ly Làm lại nền đá lòng đường Nâng, giật, chèn đường Bổ sung đá 4x6 vào đường, ghi Sửa chữa rãnh xương cá Vét dọn mương rãnh Làm vai đá đường sắt Sửa chữa đường ngang Đường 1m Đường 1,435m Đường lồng Thay tà vẹt ghi Đường 1m Đường 1,435m Đường lồng Thay ray hộ luân ghi (chân thỏ) Đường 1m Đường 1,435m Đường lồng Làm lại nền đá ghi, nâng; giật, chèn ghi Làm lại nền đá ghi Nâng, giật, chèn ghi Tháo dỡ ghi cũ Thay tâm ghi (chuyển hướng) Thay lưỡi ghi Mục lục |  |