# ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

PHẦN LẮP ĐẶT

Công bố kèm theo Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 01 tháng 03 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

## 1. Cơ sở xác định đơn giá

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

- Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt.

- Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung).

- Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung).

- Quyết định số 236/QĐ-BXD ngày 04/4/2017 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (bổ sung).

- Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

- Quyết định số     /QĐ-UBND ngày     /01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

## 2. Nội dung đơn giá

Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt xác định chi phí về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt như 100m ống, 1 cái tê, van, cút, 1m2 bảo ôn ống, 1m khoan,… từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác lắp đặt (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).

a) Chi phí vật liệu:

Chi phí vật liệu trong đơn giá bao gồm chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển cần cho việc thực hiện và hoàn thành khối lượng công tác lắp đặt.

Giá vật liệu theo Công bố đơn giá vật liệu xây dựng của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng). Đối với những loại vật liệu xây dựng chưa có trong công bố đơn giá thì tạm tính theo giá tham khảo tại thị trường.

Trong quá trình áp dụng đơn giá, nếu giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu đã tính trong đơn giá thì tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm điều chỉnh cho phù hợp.

b) Chi phí nhân công:

- Chi phí nhân công được tính theo mức lương cơ sở đầu vào vùng II, LNC2 = 2.150.000 đồng/tháng. Mức lương này đã bao gồm các khoản phụ cấp lương theo đặc điểm, tính chất của sản xuất xây dựng và đã tính đến các yếu tố thị trường, và các khoản bảo hiểm người lao động phải trả theo quy định (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp);

- Hệ số lương nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng theo Phụ lục 2 (Nhóm I - Bảng số 1) công bố kèm theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

c) Chi phí máy thi công:

Là chi phí sử dụng các loại máy và thiết bị trực tiếp thực hiện, kể cả máy và thiết bị phụ phục vụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt. Chi phí máy thi công gồm: Chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu, năng lượng, chi phí nhân công điều khiển và chi phí khác.

## 3. Kết cấu tập đơn giá

Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt bao gồm 04 chương, phân theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu lắp đặt, được mã hóa như quy định tại các tập định mức dự toán xây dựng công trình được Bộ Xây dựng công bố.

| Chương I: | BA.11000 - BA.20500 | Lắp đặt hệ thống điện trong công trình |
| --- | --- | --- |
| Chương II: | BB.11000 - BB.43200 | Lắp đặt các loại ống và phụ tùng |
| Chương III: | BC.11100 - BC.14100 | Bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị |
| Chương IV: | BD.11100 - BD.26200 | Khai thác nước ngầm |

## 4. Hướng dẫn sử dụng

- Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kiên Giang - Phần lắp đặt được công bố để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng, vận dụng, tham khảo vào việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Đối với những công tác xây dựng như công tác đào, đắp đất đá, xây, trát, đổ bê tông, ván khuôn, cốt thép, ... áp dụng theo Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng.

- Chiều cao ghi trong đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt là chiều cao tính từ cốt ± 0.00 theo thiết kế công trình đến độ cao ≤ 4m, nếu thi công ở độ cao > 4m được áp dụng đơn giá bốc xếp vận chuyển lên cao như quy định trong Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng.

- Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kiên Giang - Phần lắp đặt được tính theo mức lương cơ sở đầu vào vùng II, LNC2 = 2.150.000 đồng/tháng áp dụng trên địa bàn thành phố Rạch Giá, thị xã Hà Tiên và huyện Phú Quốc.

- Các huyện Kiên Lương, Kiên Hải, Châu Thành thuộc vùng III, mức lương cơ sở đầu vào LNC3 = 2.000.000 đồng/tháng, khi áp dụng tập đơn giá này thì được tính chuyển đổi theo các hệ số sau:

Hệ số nhân công Knc = 0,93.

Hệ số máy thi công Kmtc = 0,99.

- Các địa bàn còn lại thuộc vùng IV, mức lương cơ sở đầu vào LNC4 = 1.900.000 đồng/tháng, khi áp dụng tập đơn giá này thì được tính chuyển đổi theo các hệ số sau:

Hệ số nhân công Knc = 0,884.

Hệ số máy thi công Kmtc = 0,983.

- Ngoài phần thuyết minh và hướng dẫn sử dụng trên, trong từng chương của đơn giá đều có hướng dẫn điều kiện làm việc, yêu cầu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng cụ thể.

BẢNG GIÁ VẬT LIỆU

(Giá chưa có thuế giá trị gia tăng)

| Stt | Tên vật liệu - Quy cách | Đơn vị | Giá vật liệu (đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aptômát 1 pha 10A | cái | 34.550 |
| 2 | Aptômát 1 pha 50A | cái | 104.550 |
| 3 | Aptômát 1 pha 100A | cái | 104.550 |
| 4 | Aptomát 1 pha 150A | cái | 136.360 |
| 5 | Aptômát 1 pha 200A | cái | 227.270 |
| 6 | Aptômát 1 pha > 200A | cái | 272.730 |
| 7 | Aptômát 3 pha 10A | cái | 104.550 |
| 8 | Aptômát 3 pha 50A | cái | 136.360 |
| 9 | Aptômát 3 pha 100A | cái | 545.450 |
| 10 | Aptômát 3 pha 150A | cái | 1.045.450 |
| 11 | Aptômát 3 pha 200A | cái | 1.154.550 |
| 12 | Aptômát 3 pha > 200A | cái | 1.227.270 |
| 13 | Amiăng | kg | 23.636 |
| 14 | Ampe kế | cái | 165.000 |
| 15 | Axetylen | chai | 200.000 |
| 16 | Ben tô nít | kg | 4.000 |
| 17 | Bảng gỗ 90x150mm | cái | 4.000 |
| 18 | Bảng gỗ 180x250mm | cái | 5.000 |
| 19 | Bảng gỗ 300x400mm | cái | 9.000 |
| 20 | Bảng gỗ 450x500mm | cái | 13.000 |
| 21 | Bảng gỗ 600x700mm | cái | 17.000 |
| 22 | Bộ giá 2 sứ | cái | 30.000 |
| 23 | Bộ giá 3 sứ | cái | 35.000 |
| 24 | Bộ giá 4 sứ | cái | 46.000 |
| 25 | Bồn chứa nước inox dung tích 0,5m3 | bộ | 1.818.182 |
| 26 | Bồn chứa nước inox dung tích 1m3 | bộ | 2.936.364 |
| 27 | Bồn chứa nước inox dung tích 1,5m3 | bộ | 4.454.545 |
| 28 | Bồn chứa nước inox dung tích 2m3 | bộ | 5.945.455 |
| 29 | Bồn chứa nước inox dung tích 2,5m3 | bộ | 8.310.500 |
| 30 | Bồn chứa nước inox dung tích 3m3 | bộ | 8.918.182 |
| 31 | Bồn chứa nước inox dung tích 3,5m3 | bộ | 11.012.000 |
| 32 | Bồn chứa nước inox dung tích 4m3 | bộ | 12.356.800 |
| 33 | Bồn chứa nước inox dung tích 5m3 | bộ | 15.283.000 |
| 34 | Bồn chứa nước inox dung tích 6m3 | bộ | 17.941.700 |
| 35 | Bồn chứa nước bằng nhựa dung tích 0,25m3 | bộ | 693.100 |
| 36 | Bồn chứa nước bằng nhựa dung tích 0,3m3 | bộ | 765.100 |
| 37 | Bồn chứa nước bằng nhựa dung tích 0,4m3 | bộ | 864.100 |
| 38 | Bồn chứa nước bằng nhựa dung tích 0,5m3 | bộ | 954.545 |
| 39 | Bồn chứa nước bằng nhựa dung tích 0,7m3 | bộ | 1.188.100 |
| 40 | Bồn chứa nước bằng nhựa dung tích 0,9m3 | bộ | 1.485.100 |
| 41 | Bồn chứa nước bằng nhựa dung tích 1m3 | bộ | 2.081.818 |
| 42 | Bồn chứa nước bằng nhựa dung tích 1,5m3 | bộ | 2.909.091 |
| 43 | Bồn chứa nước bằng nhựa dung tích 2m3 | bộ | 3.818.182 |
| 44 | Bồn chứa nước bằng nhựa dung tích 3m3 | bộ | 4.618.200 |
| 45 | Bồn chứa nước bằng nhựa dung tích 4m3 | bộ | 6.263.600 |
| 46 | Bột cao su | kg | 4.000 |
| 47 | BU đường kính 15mm | cái | 37.800 |
| 48 | BU đường kính 20mm | cái | 52.900 |
| 49 | BU đường kính 25mm | cái | 66.200 |
| 50 | BU đường kính 32mm | cái | 85.000 |
| 51 | BU đường kính 40mm | cái | 105.800 |
| 52 | BU đường kính 50mm | cái | 132.300 |
| 53 | BU đường kính 60mm | cái | 151.200 |
| 54 | BU đường kính 70mm | cái | 170.000 |
| 55 | BU đường kính 80mm | cái | 189.000 |
| 56 | BU đường kính 90mm | cái | 217.400 |
| 57 | BU đường kính 100mm | cái | 236.300 |
| 58 | BU đường kính 110mm | cái | 257.000 |
| 59 | BU đường kính 125mm | cái | 268.400 |
| 60 | BU đường kính 150mm | cái | 357.200 |
| 61 | BU đường kính 160mm | cái | 408.200 |
| 62 | BU đường kính 170mm | cái | 459.300 |
| 63 | BU đường kính 180mm | cái | 512.200 |
| 64 | BU đường kính 200mm | cái | 627.500 |
| 65 | BU đường kính 250mm | cái | 1.177.500 |
| 66 | BU đường kính 300mm | cái | 1.648.000 |
| 67 | BU đường kính 350mm | cái | 2.119.400 |
| 68 | BU đường kính 400mm | cái | 2.474.000 |
| 69 | BU đường kính 500mm | cái | 3.651.500 |
| 70 | BU đường kính 600mm | cái | 5.087.900 |
| 71 | BU đường kính 700mm | cái | 6.524.300 |
| 72 | BU đường kính 800mm | cái | 7.960.700 |
| 73 | BU đường kính 900mm | cái | 9.397.000 |
| 74 | BU đường kính 1000mm | cái | 10.833.500 |
| 75 | BU đường kính 1100mm | cái | 12.269.900 |
| 76 | BU đường kính 1200mm | cái | 13.706.300 |
| 77 | BU đường kính 1300mm | cái | 15.142.700 |
| 78 | BU đường kính 1400mm | cái | 16.579.000 |
| 79 | BU đường kính 1500mm | cái | 18.015.500 |
| 80 | BU đường kính 1600mm | cái | 19.451.900 |
| 81 | BU đường kính 1800mm | cái | 22.324.700 |
| 82 | BU đường kính 2000mm | cái | 25.197.500 |
| 83 | BU đường kính 2200mm | cái | 28.070.300 |
| 84 | BU đường kính 2400mm | cái | 30.943.000 |
| 85 | BU đường kính 2500mm | cái | 32.379.500 |
| 86 | Bu lông M16 - M20 | bộ | 5.000 |
| 87 | Bu lông M20 - M24 | bộ | 8.700 |
| 88 | Bu lông M27 - M33 | bộ | 13.000 |
| 89 | Bu lông M33 - M39 | bộ | 15.000 |
| 90 | Bu lông M45 - M52 | bộ | 20.000 |
| 91 | Bu lông mạ M6x20 | cái | 3.000 |
| 92 | Bu lông mạ M8x20 | cái | 3.700 |
| 93 | Bu lông mạ M10x30 | cái | 7.900 |
| 94 | Bu lông M24 - M33 | bộ | 10.900 |
| 95 | Bu lông M39 - M52 | bộ | 15.000 |
| 96 | Bu lông M16 | bộ | 6.000 |
| 97 | Bu lông M20 | bộ | 8.700 |
| 98 | Bu lông M24 - M27 | bộ | 11.000 |
| 99 | Bu lông M23 - M45 | bộ | 18.900 |
| 100 | Bu lông M27 - M30 | bộ | 20.000 |
| 101 | Bu lông M39 - M45 | bộ | 22.000 |
| 102 | Bu lông M20 - M27 | bộ | 8.700 |
| 103 | Bu lông M27 - M45 | bộ | 14.500 |
| 104 | Bu lông M24 - M30 | bộ | 10.900 |
| 105 | Bu lông M20 - M30 | bộ | 10.909 |
| 106 | Bu lông M30 - M39 | bộ | 14.000 |
| 107 | Bu lông M8x30 | bộ | 1.500 |
| 108 | BE đường kính 15mm | cái | 56.700 |
| 109 | BE đường kính 20mm | cái | 73.700 |
| 110 | BE đường kính 25mm | cái | 92.600 |
| 111 | BE đường kính 32mm | cái | 119.000 |
| 112 | BE đường kính 40mm | cái | 147.400 |
| 113 | BE đường kính 50mm | cái | 185.200 |
| 114 | BE đường kính 60mm | cái | 198.400 |
| 115 | BE đường kính 70mm | cái | 211.700 |
| 116 | BE đường kính 80mm | cái | 228.700 |
| 117 | BE đường kính 90mm | cái | 253.300 |
| 118 | BE đường kính 100mm | cái | 279.700 |
| 119 | BE đường kính 110mm | cái | 310.000 |
| 120 | BE đường kính 125mm | cái | 355.300 |
| 121 | BE đường kính 150mm | cái | 440.400 |
| 122 | BE đường kính 160mm | cái | 476.300 |
| 123 | BE đường kính 170mm | cái | 511.400 |
| 124 | BE đường kính 180mm | cái | 547.000 |
| 125 | BE đường kính 200mm | cái | 627.000 |
| 126 | BE đường kính 250mm | cái | 1.425.000 |
| 127 | BE đường kính 300mm | cái | 1.851.400 |
| 128 | BE đường kính 350mm | cái | 2.419.200 |
| 129 | BE đường kính 400mm | cái | 2.755.600 |
| 130 | BE đường kính 500mm | cái | 3.865.000 |
| 131 | BE đường kính 600mm | cái | 5.183.500 |
| 132 | BE đường kính 700mm | cái | 6.438.900 |
| 133 | BE đường kính 800mm | cái | 7.695.500 |
| 134 | BE đường kính 900mm | cái | 8.952.000 |
| 135 | BE đường kính 1000mm | cái | 10.208.600 |
| 136 | BE đường kính 1100mm | cái | 11.465.100 |
| 137 | BE đường kính 1200mm | cái | 12.721.700 |
| 138 | BE đường kính 1300mm | cái | 13.978.200 |
| 139 | BE đường kính 1400mm | cái | 15.234.800 |
| 140 | BE đường kính 1500mm | cái | 16.491.300 |
| 141 | BE đường kính 1600mm | cái | 17.747.800 |
| 142 | BE đường kính 1800mm | cái | 20.260.900 |
| 143 | BE đường kính 2000mm | cái | 22.774.000 |
| 144 | BE đường kính 2200mm | cái | 25.284.400 |
| 145 | BE đường kính 2400mm | cái | 27.796.200 |
| 146 | BE đường kính 2500mm | cái | 29.052.100 |
| 147 | Băng tan | m | 1.500 |
| 148 | Bích thép D40mm | cái | 48.900 |
| 149 | Bích thép D50mm | cái | 53.300 |
| 150 | Bích thép D75mm | cái | 73.300 |
| 151 | Bích thép D100mm | cái | 87.700 |
| 152 | Bích thép D150mm | cái | 175.600 |
| 153 | Bích thép D200mm | cái | 211.100 |
| 154 | Bích thép D250mm | cái | 328.900 |
| 155 | Bích thép D300mm | cái | 366.700 |
| 156 | Bích thép D350mm | cái | 500.000 |
| 157 | Bích thép D400mm | cái | 755.500 |
| 158 | Bích thép D500mm | cái | 1.305.500 |
| 159 | Bích thép D600mm | cái | 1.500.000 |
| 160 | Bích thép D700mm | cái | 1.750.000 |
| 161 | Bích thép D800mm | cái | 2.000.000 |
| 162 | Bích thép D1000mm | cái | 2.500.000 |
| 163 | Bích thép D1200mm | cái | 3.000.000 |
| 164 | Bích thép D1500mm | cái | 3.750.000 |
| 165 | Bích thép D1800mm | cái | 4.500.000 |
| 166 | Bích thép D2000mm | cái | 5.000.000 |
| 167 | Bích thép D2200mm | cái | 5.500.000 |
| 168 | Bích thép D2400mm | cái | 6.000.000 |
| 169 | Bích thép D2500mm | cái | 6.250.000 |
| 170 | Bích đặc D50mm | cái | 117.900 |
| 171 | Bích đặc D100mm | cái | 164.300 |
| 172 | Bích đặc D125mm | cái | 196.500 |
| 173 | Bích đặc D150mm | cái | 325.000 |
| 174 | Bích đặc D200mm | cái | 360.700 |
| 175 | Bích đặc D250mm | cái | 505.000 |
| 176 | Bích đặc D300mm | cái | 606.000 |
| 177 | Bích đặc D350mm | cái | 707.000 |
| 178 | Bích đặc D400mm | cái | 1.208.900 |
| 179 | Bích đặc D500mm | cái | 1.858.800 |
| 180 | Bích đặc D600mm | cái | 2.770.000 |
| 181 | Bích đặc D700mm | cái | 3.324.000 |
| 182 | Bích đặc D800mm | cái | 3.988.800 |
| 183 | Bích đặc D900mm | cái | 4.787.500 |
| 184 | Bích đặc D1000mm | cái | 5.745.000 |
| 185 | Bích đặc D1100mm | cái | 6.318.900 |
| 186 | Bích đặc D1200mm | cái | 6.893.800 |
| 187 | Bích đặc D1300mm | cái | 7.522.000 |
| 188 | Bích đặc D1400mm | cái | 8.199.400 |
| 189 | Bích đặc D1500mm | cái | 8.273.500 |
| 190 | Bích đặc D1600mm | cái | 9.016.900 |
| 191 | Bích đặc D1800mm | cái | 9.927.200 |
| 192 | Bích đặc D2000mm | cái | 10.793.500 |
| 193 | Bích đặc D2200mm | cái | 11.659.700 |
| 194 | Bích đặc D2400mm | cái | 12.526.000 |
| 195 | Bích đặc D2500mm | cái | 12.959.000 |
| 196 | Bích rỗng D50mm | cái | 61.000 |
| 197 | Bích rỗng D100mm | cái | 105.000 |
| 198 | Bích rỗng D125mm | cái | 140.000 |
| 199 | Bích rỗng D150mm | cái | 187.000 |
| 200 | Bích rỗng D200mm | cái | 265.000 |
| 201 | Bích rỗng D250mm | cái | 370.000 |
| 202 | Bích rỗng D300mm | cái | 460.000 |
| 203 | Bích rỗng D350mm | cái | 640.000 |
| 204 | Bích rỗng D400mm | cái | 900.000 |
| 205 | Bích rỗng D500mm | cái | 1.250.000 |
| 206 | Bích rỗng D600mm | cái | 1.450.000 |
| 207 | Bích rỗng D700mm | cái | 1.650.000 |
| 208 | Bích rỗng D800mm | cái | 1.800.000 |
| 209 | Bích rỗng D900mm | cái | 2.025.000 |
| 210 | Bích rỗng D1000mm | cái | 2.200.000 |
| 211 | Bích rỗng D1100mm | cái | 2.420.000 |
| 212 | Bích rỗng D1200mm | cái | 2.700.000 |
| 213 | Bích rỗng D1300mm | cái | 2.900.000 |
| 214 | Bích rỗng D1400mm | cái | 3.125.000 |
| 215 | Bích rỗng D1500mm | cái | 3.300.000 |
| 216 | Bích rỗng D1600mm | cái | 3.750.000 |
| 217 | Bích rỗng D1800mm | cái | 4.100.000 |
| 218 | Bích rỗng D2000mm | cái | 4.500.000 |
| 219 | Bích rỗng D2200mm | cái | 5.000.000 |
| 220 | Bích rỗng D2400mm | cái | 5.200.000 |
| 221 | Bích rỗng D2500mm | cái | 5.400.000 |
| 222 | Bông khoáng dày 40mm | m3 | 560.000 |
| 223 | Bông khoáng dày 60mm | m3 | 650.000 |
| 224 | Băng vải thủy tinh | cuộn | 18.000 |
| 225 | Bông thủy tinh | m3 | 560.000 |
| 226 | Băng dính giấy bạc | cuộn | 15.000 |
| 227 | Bông khoáng | m3 | 560.000 |
| 228 | Băng cuốn bảo ôn | cuộn | 15.000 |
| 229 | Bi hợp kim | kg | 25.000 |
| 230 | Bộ cần khoan loại D165: 600kg/bộ | bộ | 5.500.000 |
| 231 | Bộ cần khoan loại D188: 840kg/bộ | bộ | 7.500.000 |
| 232 | Bộ cần khoan loại D220: 1120kg/bộ | bộ | 8.500.000 |
| 233 | Bộ choòng nón xoay loại M (1D132+1D190) | bộ | 244.500 |
| 234 | Bộ choòng nón xoay loại C (1D132+1D190) | bộ | 314.600 |
| 235 | Bộ choòng nón xoay loại T (1D132+1D190) | bộ | 419.000 |
| 236 | Bộ choòng nón xoay loại K (1D132+1D190) | bộ | 419.000 |
| 237 | Bộ choòng nón xoay loại M (1D132+1D190+1D295) | bộ | 359.700 |
| 238 | Bộ choòng nón xoay loại C (1D132+1D190+1D295) | bộ | 463.100 |
| 239 | Bộ choòng nón xoay loại T (1D132+1D190+1D295) | bộ | 617.100 |
| 240 | Bộ choòng nón xoay loại K (1D132+1D190+1D295) | bộ | 617.100 |
| 241 | Bộ choòng nón xoay loại M (1D310+1D390) | bộ | 408.100 |
| 242 | Bộ choòng nón xoay loại C (1D310+1D390) | bộ | 524.700 |
| 243 | Bộ choòng nón xoay loại T (1D310+1D390) | bộ | 700.700 |
| 244 | Bộ choòng nón xoay loại K (1D310+1D390) | bộ | 700.700 |
| 245 | Bộ choòng nón xoay loại M (1D310+1D390+1D490) | bộ | 694.100 |
| 246 | Bộ choòng nón xoay loại C (1D310+1D390+1D490) | bộ | 892.100 |
| 247 | Bộ choòng nón xoay loại T (1D310+1D390+1D490) | bộ | 1.190.200 |
| 248 | Bộ choòng nón xoay loại K (1D310+1D390+1D490) | bộ | 1.190.200 |
| 249 | Bộ choòng nón xoay loại M (1D310+1D390+1D490+1D590) | bộ | 1.038.400 |
| 250 | Bộ choòng nón xoay loại C (1D310+1D390+1D490+1D590) | bộ | 1.334.300 |
| 251 | Bộ choòng nón xoay loại T (1D310+1D390+1D490+1D590) | bộ | 1.779.800 |
| 252 | Bộ choòng nón xoay loại K (1D310+1D390+1D490+1D590) | bộ | 1.779.800 |
| 253 | Bộ choòng nón xoay loại M (1D310+1D390+1D490+1D590+1D690) | bộ | 1.441.000 |
| 254 | Bộ choòng nón xoay loại C (1D310+1D390+1D490+1D590+1D690) | bộ | 1.851.300 |
| 255 | Bộ choòng nón xoay loại T (1D310+1D390+1D490+1D590+1D690) | bộ | 2.469.500 |
| 256 | Bộ choòng nón xoay loại K (1D310+1D390+1D490+1D590+1D690) | bộ | 2.469.500 |
| 257 | Bộ choòng nón xoay loại M (1D310+1D390+1D490+1D590+1D690+1D790) | bộ | 1.901.900 |
| 258 | Bộ choòng nón xoay loại C (1D310+1D390+1D490+1D590+1D690+1D790) | bộ | 2.444.200 |
| 259 | Bộ choòng nón xoay loại T (1D310+1D390+1D490+1D590+1D690+1D790) | bộ | 3.259.300 |
| 260 | Bộ choòng nón xoay loại K (1D310+1D390+1D490+1D590+1D690+1D790) | bộ | 3.259.300 |
| 261 | Bộ choòng nón xoay loại M (1D310+1D390+1D490+1D590+1D690+1D790+1D890) | bộ | 2.421.100 |
| 262 | Bộ choòng nón xoay loại C (1D310+1D390+1D490+1D590+1D690+1D790+1D890) | bộ | 3.111.900 |
| 263 | Bộ choòng nón xoay loại T (1D310+1D390+1D490+1D590+1D690+1D790+1D890) | bộ | 4.149.200 |
| 264 | Bộ choòng nón xoay loại K (1D310+1D390+1D490+1D590+1D690+1D790+1D890) | bộ | 4.149.200 |
| 265 | Bộ choòng nón xoay loại M (1D310+1D390+1D490+1D590+1D690+1D790+1D890+1D990) | bộ | 2.998.600 |
| 266 | Bộ choòng nón xoay loại C (1D310+1D390+1D490+1D590+1D690+1D790+1D890+1D990) | bộ | 3.854.400 |
| 267 | Bộ choòng nón xoay loại T (1D310+1D390+1D490+1D590+1D690+1D790+1D890+1D990) | bộ | 5.139.200 |
| 268 | Bộ choòng nón xoay loại K (1D310+1D390+1D490+1D590+1D690+1D790+1D890+1D990) | bộ | 5.139.200 |
| 269 | Cát mịn ML = 1,5 ÷ 2,0 | m3 | 181.818 |
| 270 | Cát vàng ML > 2 | m3 | 181.818 |
| 271 | Củi đun | kg | 1.000 |
| 272 | Cao su tấm | m2 | 100.000 |
| 273 | Cọc chống sét | cọc | 70.000 |
| 274 | Cọc ống đồng đk 50mm | cọc | 94.500 |
| 275 | Côn thép tráng kẽm D15mm | cái | 3.780 |
| 276 | Côn thép tráng kẽm D20mm | cái | 4.800 |
| 277 | Côn thép tráng kẽm D25mm | cái | 5.640 |
| 278 | Côn thép tráng kẽm D32mm | cái | 6.600 |
| 279 | Côn thép tráng kẽm D40mm | cái | 8.400 |
| 280 | Côn thép tráng kẽm D50mm | cái | 13.200 |
| 281 | Côn thép tráng kẽm D67mm | cái | 19.200 |
| 282 | Côn thép tráng kẽm D76mm | cái | 26.400 |
| 283 | Côn thép tráng kẽm D89mm | cái | 28.800 |
| 284 | Côn thép tráng kẽm D100mm | cái | 37.800 |
| 285 | Cút thép tráng kẽm D15mm | cái | 3.780 |
| 286 | Cút thép tráng kẽm D20mm | cái | 4.800 |
| 287 | Cút thép tráng kẽm D25mm | cái | 5.640 |
| 288 | Cút thép tráng kẽm D32mm | cái | 6.600 |
| 289 | Cút thép tráng kẽm D40mm | cái | 8.400 |
| 290 | Cút thép tráng kẽm D50mm | cái | 13.200 |
| 291 | Cút thép tráng kẽm D67mm | cái | 19.200 |
| 292 | Cút thép tráng kẽm D76mm | cái | 26.400 |
| 293 | Cút thép tráng kẽm D89mm | cái | 28.800 |
| 294 | Cút thép tráng kẽm D100mm | cái | 37.800 |
| 295 | Côn nhựa miệng bát D32mm | cái | 5.760 |
| 296 | Côn nhựa miệng bát D40mm | cái | 8.760 |
| 297 | Côn nhựa miệng bát D50mm | cái | 13.680 |
| 298 | Côn nhựa miệng bát D65mm | cái | 21.840 |
| 299 | Côn nhựa miệng bát D89mm | cái | 54.480 |
| 300 | Côn nhựa miệng bát D100mm | cái | 125.760 |
| 301 | Côn nhựa miệng bát D125mm | cái | 131.280 |
| 302 | Côn nhựa miệng bát D150mm | cái | 131.280 |
| 303 | Côn nhựa miệng bát D200mm | cái | 175.040 |
| 304 | Côn nhựa miệng bát D250mm | cái | 218.800 |
| 305 | Côn nhựa miệng bát D300mm | cái | 262.560 |
| 306 | Cút nhựa miệng bát D32mm | cái | 3.700 |
| 307 | Cút nhựa miệng bát D40mm | cái | 5.100 |
| 308 | Cút nhựa miệng bát D50mm | cái | 7.900 |
| 309 | Cút nhựa miệng bát D65mm | cái | 12.600 |
| 310 | Cút nhựa miệng bát D89mm | cái | 25.000 |
| 311 | Cút nhựa miệng bát D100mm | cái | 38.900 |
| 312 | Cút nhựa miệng bát D125mm | cái | 52.800 |
| 313 | Cút nhựa miệng bát D150mm | cái | 118.400 |
| 314 | Cút nhựa miệng bát D200mm | cái | 157.900 |
| 315 | Cút nhựa miệng bát D250mm | cái | 197.300 |
| 316 | Cút nhựa miệng bát D300mm | cái | 236.800 |
| 317 | Côn nhựa hàn D20mm | cái | 2.640 |
| 318 | Côn nhựa hàn D25mm | cái | 4.200 |
| 319 | Côn nhựa hàn D32mm | cái | 5.760 |
| 320 | Côn nhựa hàn D40mm | cái | 8.760 |
| 321 | Côn nhựa hàn D50mm | cái | 13.680 |
| 322 | Côn nhựa hàn D60mm | cái | 21.840 |
| 323 | Côn nhựa hàn D75mm | cái | 54.480 |
| 324 | Côn nhựa hàn D80mm | cái | 125.760 |
| 325 | Côn nhựa hàn D100mm | cái | 131.280 |
| 326 | Côn nhựa hàn D125mm | cái | 131.280 |
| 327 | Côn nhựa hàn D150mm | cái | 175.040 |
| 328 | Côn nhựa hàn D200mm | cái | 218.800 |
| 329 | Côn nhựa hàn D250mm | cái | 262.560 |
| 330 | Cút nhựa hàn D20mm | cái | 2.640 |
| 331 | Cút nhựa hàn D25mm | cái | 4.200 |
| 332 | Cút nhựa hàn D32mm | cái | 5.760 |
| 333 | Cút nhựa hàn D40mm | cái | 8.760 |
| 334 | Cút nhựa hàn D50mm | cái | 13.680 |
| 335 | Cút nhựa hàn D60mm | cái | 21.840 |
| 336 | Cút nhựa hàn D75mm | cái | 54.480 |
| 337 | Cút nhựa hàn D80mm | cái | 125.760 |
| 338 | Cút nhựa hàn D100mm | cái | 131.280 |
| 339 | Cút nhựa hàn D125mm | cái | 131.280 |
| 340 | Cút nhựa hàn D150mm | cái | 175.040 |
| 341 | Cút nhựa hàn D200mm | cái | 218.800 |
| 342 | Cút nhựa hàn D250mm | cái | 262.560 |
| 343 | Côn nhựa măng sông D15mm | cái | 1.800 |
| 344 | Côn nhựa măng sông D20mm | cái | 2.600 |
| 345 | Côn nhựa măng sông D25mm | cái | 4.200 |
| 346 | Côn nhựa măng sông D32mm | cái | 5.760 |
| 347 | Côn nhựa măng sông D40mm | cái | 8.760 |
| 348 | Côn nhựa măng sông D50mm | cái | 13.680 |
| 349 | Côn nhựa măng sông D67mm | cái | 21.840 |
| 350 | Côn nhựa măng sông D76mm | cái | 38.400 |
| 351 | Côn nhựa măng sông D89mm | cái | 57.000 |
| 352 | Côn nhựa măng sông D100mm | cái | 64.000 |
| 353 | Cút nhựa măng sông D15mm | cái | 1.800 |
| 354 | Cút nhựa măng sông D20mm | cái | 2.600 |
| 355 | Cút nhựa măng sông D25mm | cái | 4.200 |
| 356 | Cút nhựa măng sông D32mm | cái | 5.760 |
| 357 | Cút nhựa măng sông D40mm | cái | 8.760 |
| 358 | Cút nhựa măng sông D50mm | cái | 13.680 |
| 359 | Cút nhựa măng sông D67mm | cái | 21.840 |
| 360 | Cút nhựa măng sông D76mm | cái | 38.400 |
| 361 | Cút nhựa măng sông D89mm | cái | 57.000 |
| 362 | Cút nhựa măng sông D100mm | cái | 64.000 |
| 363 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D100mm | cái | 39.000 |
| 364 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D150mm | cái | 52.000 |
| 365 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D200mm | cái | 70.800 |
| 366 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D250mm | cái | 159.000 |
| 367 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D300mm | cái | 305.000 |
| 368 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D350mm | cái | 356.000 |
| 369 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D400mm | cái | 407.000 |
| 370 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D500mm | cái | 509.000 |
| 371 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D600mm | cái | 611.000 |
| 372 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D700mm | cái | 713.000 |
| 373 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D800mm | cái | 815.000 |
| 374 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D1000mm | cái | 1.019.000 |
| 375 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D100mm | cái | 39.000 |
| 376 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D150mm | cái | 52.000 |
| 377 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D200mm | cái | 70.800 |
| 378 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D250mm | cái | 159.000 |
| 379 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D300mm | cái | 305.000 |
| 380 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D350mm | cái | 356.000 |
| 381 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D400mm | cái | 407.000 |
| 382 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D500mm | cái | 509.000 |
| 383 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D600mm | cái | 611.000 |
| 384 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D700mm | cái | 713.000 |
| 385 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D800mm | cái | 815.000 |
| 386 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D1000mm | cái | 1.019.000 |
| 387 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D100mm | cái | 51.000 |
| 388 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D150mm | cái | 67.000 |
| 389 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D200mm | cái | 92.000 |
| 390 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D250mm | cái | 206.000 |
| 391 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D300mm | cái | 397.000 |
| 392 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D350mm | cái | 463.000 |
| 393 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D400mm | cái | 530.000 |
| 394 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D500mm | cái | 662.000 |
| 395 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D600mm | cái | 794.800 |
| 396 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D700mm | cái | 927.000 |
| 397 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D800mm | cái | 1.060.000 |
| 398 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D1000mm | cái | 1.325.000 |
| 399 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D100mm | cái | 51.000 |
| 400 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D150mm | cái | 67.000 |
| 401 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D200mm | cái | 92.000 |
| 402 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D250mm | cái | 206.000 |
| 403 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D300mm | cái | 397.000 |
| 404 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D350mm | cái | 463.000 |
| 405 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D400mm | cái | 530.000 |
| 406 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D500mm | cái | 662.000 |
| 407 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D600mm | cái | 794.800 |
| 408 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D700mm | cái | 927.000 |
| 409 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D800mm | cái | 1.060.000 |
| 410 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D1000mm | cái | 1.325.000 |
| 411 | Côn nhựa nhôm măng sông D12mm | cái | 3.150 |
| 412 | Côn nhựa nhôm măng sông D16mm | cái | 3.900 |
| 413 | Côn nhựa nhôm măng sông D20mm | cái | 4.700 |
| 414 | Côn nhựa nhôm măng sông D26mm | cái | 5.670 |
| 415 | Côn nhựa nhôm măng sông D32mm | cái | 8.200 |
| 416 | Cút nhựa nhôm măng sông D12mm | cái | 3.200 |
| 417 | Cút nhựa nhôm măng sông D16mm | cái | 4.000 |
| 418 | Cút nhựa nhôm măng sông D20mm | cái | 4.700 |
| 419 | Cút nhựa nhôm măng sông D26mm | cái | 5.600 |
| 420 | Cút nhựa nhôm măng sông D32mm | cái | 8.200 |
| 421 | Cửa lưới 250x200mm | cái | 8.000 |
| 422 | Cửa lưới 500x300mm | cái | 24.000 |
| 423 | Cửa lưới 500x400mm | cái | 31.500 |
| 424 | Cửa lưới 500x500mm | cái | 39.000 |
| 425 | Cửa lưới 600x600mm | cái | 56.700 |
| 426 | Cửa lưới 1000x400mm | cái | 63.000 |
| 427 | Cửa lưới 1000x600mm | cái | 94.500 |
| 428 | Cửa lưới 1300x1200mm | cái | 245.700 |
| 429 | Cửa lưới 1250x300mm | cái | 59.000 |
| 430 | Cửa lưới 1500x200mm | cái | 47.250 |
| 431 | Cửa lưới 1500x500mm | cái | 118.000 |
| 432 | Cửa lưới 1600x1500mm | cái | 378.000 |
| 433 | Cửa lưới 2000x200mm | cái | 63.000 |
| 434 | Cửa lưới 3000x250mm | cái | 118.000 |
| 435 | Cửa gió đơn 150x150mm | cái | 34.650 |
| 436 | Cửa gió đơn 200x200mm | cái | 63.000 |
| 437 | Cửa gió đơn 100x200mm | cái | 31.500 |
| 438 | Cửa gió đơn 200x300mm | cái | 94.500 |
| 439 | Cửa gió đơn 200x400mm | cái | 126.000 |
| 440 | Cửa gió đơn 200x600mm | cái | 189.000 |
| 441 | Cửa gió kép 200x450mm | cái | 189.000 |
| 442 | Cửa gió kép 200x750mm | cái | 315.000 |
| 443 | Cửa gió kép 200x950mm | cái | 393.700 |
| 444 | Cửa gió kép 200x1200mm | cái | 472.500 |
| 445 | Cửa gió kép 200x400mm | cái | 157.500 |
| 446 | Cửa gió kép 200x850mm | cái | 393.700 |
| 447 | Cửa phân phối khí | cái | 472.500 |
| 448 | Chậu rửa 1 vòi | bộ | 350.000 |
| 449 | Chậu rửa 2 vòi | bộ | 550.000 |
| 450 | Chậu xí bệt | bộ | 1.181.818 |
| 451 | Chậu xí xổm | bộ | 450.000 |
| 452 | Chậu tiểu nam | bộ | 272.727 |
| 453 | Chậu tiểu nữ | bộ | 350.000 |
| 454 | Công tắc chuông | cái | 22.700 |
| 455 | Cầu dao 3 cực 1 chiều 60A | bộ | 64.000 |
| 456 | Cầu dao 3 cực 1 chiều 100A | bộ | 190.000 |
| 457 | Cầu dao 3 cực 1 chiều 200A | bộ | 283.000 |
| 458 | Cầu dao 3 cực 1 chiều 400A | bộ | 414.000 |
| 459 | Cầu dao 3 cực đảo chiều 60A | bộ | 97.000 |
| 460 | Cầu dao 3 cực đảo chiều 100A | bộ | 222.000 |
| 461 | Cầu dao 3 cực đảo chiều 200A | bộ | 327.000 |
| 462 | Cầu dao 3 cực đảo chiều 400A | bộ | 436.000 |
| 463 | Chuông điện | cái | 75.000 |
| 464 | Clor bột | gram | 70 |
| 465 | Chao chụp thường | bộ | 6.000 |
| 466 | Công tơ 1 pha | cái | 120.000 |
| 467 | Công tơ 3 pha | cái | 240.000 |
| 468 | Công tơ 3 pha 5A | cái | 240.000 |
| 469 | Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE D100mm | cái | 16.200 |
| 470 | Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE D150mm | cái | 23.400 |
| 471 | Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE D200mm | cái | 28.800 |
| 472 | Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE D250mm | cái | 39.600 |
| 473 | Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE D300mm | cái | 54.000 |
| 474 | Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE D350mm | cái | 61.200 |
| 475 | Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE D400mm | cái | 64.800 |
| 476 | Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE D500mm | cái | 97.200 |
| 477 | Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE D600mm | cái | 117.000 |
| 478 | Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE D700mm | cái | 140.400 |
| 479 | Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE D800mm | cái | 162.000 |
| 480 | Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE D1000mm | cái | 216.000 |
| 481 | Cần khoan D114mm | m | 130.000 |
| 482 | Công tắc 1 hạt | cái | 10.000 |
| 483 | Công tắc 2 hạt | cái | 18.000 |
| 484 | Công tắc 3 hạt | cái | 27.000 |
| 485 | Công tắc 4 hạt | cái | 35.000 |
| 486 | Công tắc 5 hạt | cái | 40.000 |
| 487 | Công tắc 6 hạt | cái | 48.000 |
| 488 | Cống hộp đúc sẵn 400x600mm, L = 1m | m | 400.000 |
| 489 | Cống hộp đúc sẵn 600x600mm, L = 1m | m | 601.000 |
| 490 | Cống hộp đúc sẵn 400x800mm, L = 1m | m | 534.000 |
| 491 | Cống hộp đúc sẵn 600x800mm, L = 1m | m | 801.000 |
| 492 | Cống hộp đúc sẵn 800x800mm, L = 1m | m | 1.068.000 |
| 493 | Cống hộp đúc sẵn 400x1000mm, L = 1m | m | 668.000 |
| 494 | Cống hộp đúc sẵn 800x1000mm, L = 1m | m | 1.400.000 |
| 495 | Cống hộp đúc sẵn 800x1400mm, L = 1m | m | 1.960.000 |
| 496 | Cống hộp đúc sẵn 1200x1400mm, L = 1m | m | 2.185.000 |
| 497 | Cống hộp đúc sẵn 1400x1500mm, L = 1m | m | 2.830.000 |
| 498 | Cống hộp đúc sẵn 1200x1600mm, L = 1m | m | 2.497.000 |
| 499 | Cống hộp đúc sẵn 1200x1800mm, L = 1m | m | 2.809.000 |
| 500 | Cống hộp đúc sẵn 1400x1800mm, L = 1m | m | 3.277.000 |
| 501 | Cống hộp đúc sẵn 1200x2000mm, L = 1m | m | 3.121.000 |
| 502 | Cống hộp đúc sẵn 1400x2000mm, L = 1m | m | 3.641.000 |
| 503 | Cống hộp đúc sẵn 1400x2200mm, L = 1m | m | 4.005.000 |
| 504 | Cống hộp đúc sẵn 2200x1500mm, L = 1m | m | 4.291.000 |
| 505 | Cống hộp đúc sẵn 2200x1800mm, L = 1m | m | 5.149.000 |
| 506 | Cống hộp đúc sẵn 2500x1500mm, L = 1m | m | 4.876.000 |
| 507 | Cống hộp đúc sẵn 2500x2000mm, L = 1m | m | 6.501.000 |
| 508 | Cống hộp đúc sẵn 2500x2500mm, L = 1m | m | 8.126.000 |
| 509 | Cống hộp đúc sẵn 3000x3000mm, L = 1m | m | 11.701.000 |
| 510 | Cồn rửa | kg | 25.000 |
| 511 | Cao su làm gioăng ống thông gió | m2 | 100.000 |
| 512 | Côn bê tông D400mm | cái | 83.000 |
| 513 | Côn bê tông D500mm | cái | 103.600 |
| 514 | Côn bê tông D600mm | cái | 124.300 |
| 515 | Côn bê tông D700mm | cái | 145.000 |
| 516 | Côn bê tông D800mm | cái | 166.000 |
| 517 | Côn bê tông D900mm | cái | 186.000 |
| 518 | Côn bê tông D1000mm | cái | 339.000 |
| 519 | Côn bê tông D1200mm | cái | 407.000 |
| 520 | Côn bê tông D1400mm | cái | 475.000 |
| 521 | Côn bê tông D1500mm | cái | 508.000 |
| 522 | Côn bê tông D1600mm | cái | 543.000 |
| 523 | Côn bê tông D1800mm | cái | 610.000 |
| 524 | Côn bê tông D2000mm | cái | 678.000 |
| 525 | Cút bê tông D400mm | cái | 87.000 |
| 526 | Cút bê tông D500mm | cái | 108.000 |
| 527 | Cút bê tông D600mm | cái | 129.000 |
| 528 | Cút bê tông D700mm | cái | 150.000 |
| 529 | Cút bê tông D800mm | cái | 172.000 |
| 530 | Cút bê tông D900mm | cái | 195.000 |
| 531 | Cút bê tông D1000mm | cái | 345.000 |
| 532 | Cút bê tông D1200mm | cái | 412.000 |
| 533 | Cút bê tông D1400mm | cái | 480.000 |
| 534 | Cút bê tông D1500mm | cái | 517.500 |
| 535 | Cút bê tông D1600mm | cái | 547.500 |
| 536 | Cút bê tông D1800mm | cái | 630.000 |
| 537 | Cút bê tông D2000mm | cái | 682.000 |
| 538 | Cút sành D50mm | cái | 7.200 |
| 539 | Cút sành D75mm | cái | 9.750 |
| 540 | Cút sành D100mm | cái | 12.000 |
| 541 | Cút sành D150mm | cái | 14.250 |
| 542 | Cút sành D200mm | cái | 18.750 |
| 543 | Côn gang D50mm | cái | 57.000 |
| 544 | Côn gang D75mm | cái | 79.800 |
| 545 | Côn gang D100mm | cái | 135.000 |
| 546 | Côn gang D150mm | cái | 213.700 |
| 547 | Côn gang D200mm | cái | 263.600 |
| 548 | Côn gang D250mm | cái | 384.700 |
| 549 | Côn gang D300mm | cái | 484.500 |
| 550 | Côn gang D350mm | cái | 555.700 |
| 551 | Côn gang D400mm | cái | 612.700 |
| 552 | Côn gang D500mm | cái | 684.000 |
| 553 | Côn gang D600mm | cái | 798.000 |
| 554 | Côn gang D700mm | cái | 912.000 |
| 555 | Côn gang D800mm | cái | 997.500 |
| 556 | Côn gang D900mm | cái | 1.111.500 |
| 557 | Côn gang D1000mm | cái | 1.282.500 |
| 558 | Côn gang D1100mm | cái | 1.425.000 |
| 559 | Côn gang D1200mm | cái | 1.567.500 |
| 560 | Côn gang D1400mm | cái | 1.781.000 |
| 561 | Côn gang D1500mm | cái | 1.923.700 |
| 562 | Côn gang D1600mm | cái | 2.066.000 |
| 563 | Côn gang D1800mm | cái | 2.223.000 |
| 564 | Côn gang D2000mm | cái | 2.565.000 |
| 565 | Côn gang D2200mm | cái | 2.707.500 |
| 566 | Côn gang D2400mm | cái | 2.992.500 |
| 567 | Côn gang D2500mm | cái | 3.277.500 |
| 568 | Cút gang D50mm | cái | 57.000 |
| 569 | Cút gang D75mm | cái | 79.800 |
| 570 | Cút gang D100mm | cái | 135.000 |
| 571 | Cút gang D150mm | cái | 213.700 |
| 572 | Cút gang D200mm | cái | 263.600 |
| 573 | Cút gang D250mm | cái | 384.700 |
| 574 | Cút gang D300mm | cái | 484.500 |
| 575 | Cút gang D350mm | cái | 555.700 |
| 576 | Cút gang D400mm | cái | 612.700 |
| 577 | Cút gang D500mm | cái | 684.000 |
| 578 | Cút gang D600mm | cái | 798.000 |
| 579 | Cút gang D700mm | cái | 912.000 |
| 580 | Cút gang D800mm | cái | 997.500 |
| 581 | Cút gang D900mm | cái | 1.111.500 |
| 582 | Cút gang D1000mm | cái | 1.282.500 |
| 583 | Cút gang D1100mm | cái | 1.425.000 |
| 584 | Cút gang D1200mm | cái | 1.567.500 |
| 585 | Cút gang D1400mm | cái | 1.781.000 |
| 586 | Cút gang D1500mm | cái | 1.923.700 |
| 587 | Cút gang D1600mm | cái | 2.066.000 |
| 588 | Cút gang D1800mm | cái | 2.223.000 |
| 589 | Cút gang D2000mm | cái | 2.565.000 |
| 590 | Cút gang D2200mm | cái | 2.707.500 |
| 591 | Cút gang D2400mm | cái | 2.992.500 |
| 592 | Cút gang D2500mm | cái | 3.277.500 |
| 593 | Côn gang mặt bích D50mm | cái | 57.000 |
| 594 | Côn gang mặt bích D75mm | cái | 79.800 |
| 595 | Côn gang mặt bích D100mm | cái | 135.000 |
| 596 | Côn gang mặt bích D150mm | cái | 213.700 |
| 597 | Côn gang mặt bích D200mm | cái | 263.600 |
| 598 | Côn gang mặt bích D250mm | cái | 384.700 |
| 599 | Côn gang mặt bích D300mm | cái | 484.500 |
| 600 | Côn gang mặt bích D350mm | cái | 555.700 |
| 601 | Côn gang mặt bích D400mm | cái | 612.700 |
| 602 | Côn gang mặt bích D500mm | cái | 684.000 |
| 603 | Côn gang mặt bích D600mm | cái | 798.000 |
| 604 | Côn gang mặt bích D700mm | cái | 912.000 |
| 605 | Côn gang mặt bích D800mm | cái | 997.500 |
| 606 | Côn gang mặt bích D900mm | cái | 1.111.500 |
| 607 | Côn gang mặt bích D1000mm | cái | 1.282.500 |
| 608 | Côn gang mặt bích D1100mm | cái | 1.425.000 |
| 609 | Côn gang mặt bích D1200mm | cái | 1.567.500 |
| 610 | Côn gang mặt bích D1400mm | cái | 1.781.000 |
| 611 | Côn gang mặt bích D1500mm | cái | 1.923.700 |
| 612 | Côn gang mặt bích D1600mm | cái | 2.066.000 |
| 613 | Côn gang mặt bích D1800mm | cái | 2.223.000 |
| 614 | Côn gang mặt bích D2000mm | cái | 2.565.000 |
| 615 | Côn gang mặt bích D2200mm | cái | 2.707.500 |
| 616 | Côn gang mặt bích D2400mm | cái | 2.992.500 |
| 617 | Côn gang mặt bích D2500mm | cái | 3.277.500 |
| 618 | Cút gang mặt bích D50mm | cái | 57.000 |
| 619 | Cút gang mặt bích D75mm | cái | 79.800 |
| 620 | Cút gang mặt bích D100mm | cái | 135.000 |
| 621 | Cút gang mặt bích D150mm | cái | 213.700 |
| 622 | Cút gang mặt bích D200mm | cái | 263.600 |
| 623 | Cút gang mặt bích D250mm | cái | 384.700 |
| 624 | Cút gang mặt bích D300mm | cái | 484.500 |
| 625 | Cút gang mặt bích D350mm | cái | 555.700 |
| 626 | Cút gang mặt bích D400mm | cái | 612.700 |
| 627 | Cút gang mặt bích D500mm | cái | 684.000 |
| 628 | Cút gang mặt bích D600mm | cái | 798.000 |
| 629 | Cút gang mặt bích D700mm | cái | 912.000 |
| 630 | Cút gang mặt bích D800mm | cái | 997.500 |
| 631 | Cút gang mặt bích D900mm | cái | 1.111.500 |
| 632 | Cút gang mặt bích D1000mm | cái | 1.282.500 |
| 633 | Cút gang mặt bích D1100mm | cái | 1.425.000 |
| 634 | Cút gang mặt bích D1200mm | cái | 1.567.500 |
| 635 | Cút gang mặt bích D1400mm | cái | 1.781.000 |
| 636 | Cút gang mặt bích D1500mm | cái | 1.923.700 |
| 637 | Cút gang mặt bích D1600mm | cái | 2.066.000 |
| 638 | Cút gang mặt bích D1800mm | cái | 2.223.000 |
| 639 | Cút gang mặt bích D2000mm | cái | 2.565.000 |
| 640 | Cút gang mặt bích D2200mm | cái | 2.707.500 |
| 641 | Cút gang mặt bích D2400mm | cái | 2.992.500 |
| 642 | Cút gang mặt bích D2500mm | cái | 3.277.500 |
| 643 | Côn thép D15mm | cái | 3.100 |
| 644 | Côn thép D20mm | cái | 3.900 |
| 645 | Côn thép D25mm | cái | 4.700 |
| 646 | Côn thép D32mm | cái | 5.500 |
| 647 | Côn thép D40mm | cái | 6.300 |
| 648 | Côn thép D50mm | cái | 15.000 |
| 649 | Côn thép D60mm | cái | 23.600 |
| 650 | Côn thép D75mm | cái | 34.600 |
| 651 | Côn thép D80mm | cái | 36.000 |
| 652 | Côn thép D100mm | cái | 42.500 |
| 653 | Côn thép D125mm | cái | 55.000 |
| 654 | Côn thép D150mm | cái | 77.000 |
| 655 | Côn thép D200mm | cái | 132.300 |
| 656 | Côn thép D250mm | cái | 315.000 |
| 657 | Côn thép D300mm | cái | 567.000 |
| 658 | Côn thép D350mm | cái | 661.500 |
| 659 | Côn thép D400mm | cái | 756.000 |
| 660 | Côn thép D500mm | cái | 945.000 |
| 661 | Côn thép D600mm | cái | 1.134.000 |
| 662 | Côn thép D700mm | cái | 1.323.000 |
| 663 | Côn thép D800mm | cái | 1.512.000 |
| 664 | Côn thép D900mm | cái | 1.701.000 |
| 665 | Côn thép D1000mm | cái | 1.890.000 |
| 666 | Côn thép D1200mm | cái | 2.268.000 |
| 667 | Côn thép D1300mm | cái | 2.457.000 |
| 668 | Côn thép D1400mm | cái | 2.646.000 |
| 669 | Côn thép D1500mm | cái | 2.835.000 |
| 670 | Côn thép D1600mm | cái | 3.024.000 |
| 671 | Côn thép D1800mm | cái | 3.402.000 |
| 672 | Côn thép D2000mm | cái | 3.780.000 |
| 673 | Côn thép D2200mm | cái | 3.960.000 |
| 674 | Côn thép D2500mm | cái | 4.500.000 |
| 675 | Cút thép D15mm | cái | 4.500 |
| 676 | Cút thép D20mm | cái | 5.250 |
| 677 | Cút thép D25mm | cái | 6.000 |
| 678 | Cút thép D32mm | cái | 14.250 |
| 679 | Cút thép D40mm | cái | 22.500 |
| 680 | Cút thép D50mm | cái | 33.000 |
| 681 | Cút thép D60mm | cái | 34.500 |
| 682 | Cút thép D75mm | cái | 40.500 |
| 683 | Cút thép D80mm | cái | 52.500 |
| 684 | Cút thép D100mm | cái | 73.500 |
| 685 | Cút thép D125mm | cái | 126.000 |
| 686 | Cút thép D150mm | cái | 300.000 |
| 687 | Cút thép D200mm | cái | 540.000 |
| 688 | Cút thép D250mm | cái | 630.000 |
| 689 | Cút thép D300mm | cái | 720.000 |
| 690 | Cút thép D350mm | cái | 900.000 |
| 691 | Cút thép D400mm | cái | 1.080.000 |
| 692 | Cút thép D500mm | cái | 1.260.000 |
| 693 | Cút thép D600mm | cái | 1.440.000 |
| 694 | Cút thép D700mm | cái | 1.620.000 |
| 695 | Cút thép D800mm | cái | 1.800.000 |
| 696 | Cút thép D900mm | cái | 2.160.000 |
| 697 | Cút thép D1000mm | cái | 2.340.000 |
| 698 | Cút thép D1200mm | cái | 2.520.000 |
| 699 | Cút thép D1300mm | cái | 2.700.000 |
| 700 | Cút thép D1400mm | cái | 2.880.000 |
| 701 | Cút thép D1500mm | cái | 3.240.000 |
| 702 | Cút thép D1600mm | cái | 3.600.000 |
| 703 | Cút thép D1800mm | cái | 3.960.000 |
| 704 | Cút thép D2000mm | cái | 4.290.000 |
| 705 | Cút thép D2200mm | cái | 4.500.000 |
| 706 | Cút thép D2500mm | cái | 4.800.000 |
| 707 | Côn thép không rỉ D15mm | cái | 5.600 |
| 708 | Côn thép không rỉ D20mm | cái | 6.600 |
| 709 | Côn thép không rỉ D25mm | cái | 7.600 |
| 710 | Côn thép không rỉ D32mm | cái | 18.000 |
| 711 | Côn thép không rỉ D40mm | cái | 28.000 |
| 712 | Côn thép không rỉ D50mm | cái | 41.000 |
| 713 | Côn thép không rỉ D60mm | cái | 44.000 |
| 714 | Côn thép không rỉ D75mm | cái | 51.000 |
| 715 | Côn thép không rỉ D80mm | cái | 66.000 |
| 716 | Côn thép không rỉ D100mm | cái | 92.000 |
| 717 | Côn thép không rỉ D125mm | cái | 159.000 |
| 718 | Côn thép không rỉ D150mm | cái | 378.000 |
| 719 | Côn thép không rỉ D200mm | cái | 680.400 |
| 720 | Côn thép không rỉ D250mm | cái | 793.800 |
| 721 | Côn thép không rỉ D300mm | cái | 907.200 |
| 722 | Côn thép không rỉ D350mm | cái | 1.134.000 |
| 723 | Côn thép không rỉ D400mm | cái | 1.360.800 |
| 724 | Côn thép không rỉ D500mm | cái | 1.587.600 |
| 725 | Côn thép không rỉ D600mm | cái | 1.814.400 |
| 726 | Côn thép không rỉ D700mm | cái | 2.041.200 |
| 727 | Côn thép không rỉ D800mm | cái | 2.268.000 |
| 728 | Côn thép không rỉ D900mm | cái | 2.721.600 |
| 729 | Côn thép không rỉ D1000mm | cái | 2.948.400 |
| 730 | Côn thép không rỉ D1200mm | cái | 3.175.200 |
| 731 | Côn thép không rỉ D1300mm | cái | 3.402.000 |
| 732 | Côn thép không rỉ D1400mm | cái | 3.628.800 |
| 733 | Côn thép không rỉ D1500mm | cái | 4.082.400 |
| 734 | Cút thép không rỉ D15mm | cái | 5.600 |
| 735 | Cút thép không rỉ D20mm | cái | 6.600 |
| 736 | Cút thép không rỉ D25mm | cái | 7.600 |
| 737 | Cút thép không rỉ D32mm | cái | 18.000 |
| 738 | Cút thép không rỉ D40mm | cái | 28.000 |
| 739 | Cút thép không rỉ D50mm | cái | 41.000 |
| 740 | Cút thép không rỉ D60mm | cái | 44.000 |
| 741 | Cút thép không rỉ D75mm | cái | 51.000 |
| 742 | Cút thép không rỉ D80mm | cái | 66.000 |
| 743 | Cút thép không rỉ D100mm | cái | 92.000 |
| 744 | Cút thép không rỉ D125mm | cái | 159.000 |
| 745 | Cút thép không rỉ D150mm | cái | 378.000 |
| 746 | Cút thép không rỉ D200mm | cái | 680.400 |
| 747 | Cút thép không rỉ D250mm | cái | 793.800 |
| 748 | Cút thép không rỉ D300mm | cái | 907.200 |
| 749 | Cút thép không rỉ D350mm | cái | 1.134.000 |
| 750 | Cút thép không rỉ D400mm | cái | 1.360.800 |
| 751 | Cút thép không rỉ D500mm | cái | 1.587.600 |
| 752 | Cút thép không rỉ D600mm | cái | 1.814.400 |
| 753 | Cút thép không rỉ D700mm | cái | 2.041.200 |
| 754 | Cút thép không rỉ D800mm | cái | 2.268.000 |
| 755 | Cút thép không rỉ D900mm | cái | 2.721.600 |
| 756 | Cút thép không rỉ D1000mm | cái | 2.948.400 |
| 757 | Cút thép không rỉ D1200mm | cái | 3.175.200 |
| 758 | Cút thép không rỉ D1300mm | cái | 3.402.000 |
| 759 | Cút thép không rỉ D1400mm | cái | 3.628.800 |
| 760 | Cút thép không rỉ D1500mm | cái | 4.082.400 |
| 761 | Cút thép dẫn xăng dầu D57mm | cái | 75.000 |
| 762 | Cút thép dẫn xăng dầu D108x4mm | cái | 120.000 |
| 763 | Cút thép dẫn xăng dầu D159x5mm | cái | 420.000 |
| 764 | Cút thép dẫn xăng dầu D159x6mm | cái | 450.000 |
| 765 | Cút thép dẫn xăng dầu D159x12mm | cái | 630.000 |
| 766 | Cút thép dẫn xăng dầu D219x7mm | cái | 750.000 |
| 767 | Cút thép dẫn xăng dầu D219x9mm | cái | 825.000 |
| 768 | Cút thép dẫn xăng dầu D219x12mm | cái | 1.200.000 |
| 769 | Cút thép dẫn xăng dầu D273x7mm | cái | 900.000 |
| 770 | Cút thép dẫn xăng dầu D273x12mm | cái | 1.500.000 |
| 771 | Côn đồng D6,4mm | cái | 2.000 |
| 772 | Côn đồng D9,5mm | cái | 3.500 |
| 773 | Côn đồng D12,7mm | cái | 6.000 |
| 774 | Côn đồng D15,9mm | cái | 8.000 |
| 775 | Côn đồng D19,1mm | cái | 10.000 |
| 776 | Côn đồng D22,2mm | cái | 14.000 |
| 777 | Côn đồng D25,4mm | cái | 22.000 |
| 778 | Côn đồng D28,6mm | cái | 25.000 |
| 779 | Côn đồng D31,8mm | cái | 30.000 |
| 780 | Côn đồng D34,9mm | cái | 35.000 |
| 781 | Côn đồng D38,1mm | cái | 42.000 |
| 782 | Côn đồng D41,3mm | cái | 50.000 |
| 783 | Côn đồng D54mm | cái | 99.000 |
| 784 | Côn đồng D66,7mm | cái | 148.000 |
| 785 | Cút đồng D6,4mm | cái | 2.000 |
| 786 | Cút đồng D9,5mm | cái | 3.500 |
| 787 | Cút đồng D12,7mm | cái | 6.000 |
| 788 | Cút đồng D15,9mm | cái | 8.000 |
| 789 | Cút đồng D19,1mm | cái | 10.000 |
| 790 | Cút đồng D22,2mm | cái | 14.000 |
| 791 | Cút đồng D25,4mm | cái | 22.000 |
| 792 | Cút đồng D28,6mm | cái | 25.000 |
| 793 | Cút đồng D31,8mm | cái | 30.000 |
| 794 | Cút đồng D34,9mm | cái | 35.000 |
| 795 | Cút đồng D38,1mm | cái | 42.000 |
| 796 | Cút đồng D41,3mm | cái | 50.000 |
| 797 | Cút đồng D54mm | cái | 99.000 |
| 798 | Cút đồng D66,7mm | cái | 148.000 |
| 799 | Cáp d16 giằng máy khoan | kg | 18.000 |
| 800 | Cáp khoan | kg | 18.000 |
| 801 | Choòng khoan loại 596kg/cái | cái | 2.300.000 |
| 802 | Choòng khoan loại 900kg/cái | cái | 3.510.000 |
| 803 | Choòng khoan loại 1400kg/cái | cái | 5.460.000 |
| 804 | Choòng khoan loại 1450kg/cái | cái | 5.655.000 |
| 805 | Choòng khoan loại 1520kg/cái | cái | 5.928.000 |
| 806 | Choòng khoan loại 1580kg/cái | cái | 6.162.000 |
| 807 | Cần khoan D63,5mm | m | 577.000 |
| 808 | Chụp lọc sứ | cái | 81.000 |
| 809 | Chụp lọc nhựa | cái | 57.000 |
| 810 | Côn nhựa HDPE D16mm | cái | 6.000 |
| 811 | Côn nhựa HDPE D20mm | cái | 7.500 |
| 812 | Côn nhựa HDPE D25mm | cái | 9.500 |
| 813 | Côn nhựa HDPE D32mm | cái | 12.000 |
| 814 | Côn nhựa HDPE D40mm | cái | 15.000 |
| 815 | Côn nhựa HDPE D50mm | cái | 19.000 |
| 816 | Côn nhựa HDPE D63mm | cái | 24.000 |
| 817 | Côn nhựa HDPE D75mm | cái | 28.000 |
| 818 | Côn nhựa HDPE D90mm | cái | 34.000 |
| 819 | Côn nhựa HDPE D110mm | cái | 41.500 |
| 820 | Côn nhựa HDPE D125mm | cái | 46.000 |
| 821 | Côn nhựa HDPE D140mm | cái | 50.000 |
| 822 | Côn nhựa HDPE D160mm | cái | 57.000 |
| 823 | Côn nhựa HDPE D180mm | cái | 64.000 |
| 824 | Côn nhựa HDPE D200mm | cái | 71.000 |
| 825 | Côn nhựa HDPE D250mm | cái | 159.000 |
| 826 | Côn nhựa HDPE D280mm | cái | 246.000 |
| 827 | Côn nhựa HDPE D320mm | cái | 340.000 |
| 828 | Côn nhựa HDPE D350mm | cái | 356.000 |
| 829 | Cút nhựa HDPE D16mm | cái | 6.000 |
| 830 | Cút nhựa HDPE D20mm | cái | 7.500 |
| 831 | Cút nhựa HDPE D25mm | cái | 9.500 |
| 832 | Cút nhựa HDPE D32mm | cái | 12.000 |
| 833 | Cút nhựa HDPE D40mm | cái | 15.000 |
| 834 | Cút nhựa HDPE D50mm | cái | 19.000 |
| 835 | Cút nhựa HDPE D63mm | cái | 24.000 |
| 836 | Cút nhựa HDPE D75mm | cái | 28.000 |
| 837 | Cút nhựa HDPE D90mm | cái | 34.000 |
| 838 | Cút nhựa HDPE D110mm | cái | 41.500 |
| 839 | Cút nhựa HDPE D125mm | cái | 46.000 |
| 840 | Cút nhựa HDPE D140mm | cái | 50.000 |
| 841 | Cút nhựa HDPE D160mm | cái | 57.000 |
| 842 | Cút nhựa HDPE D180mm | cái | 64.000 |
| 843 | Cút nhựa HDPE D200mm | cái | 71.000 |
| 844 | Cút nhựa HDPE D250mm | cái | 159.000 |
| 845 | Cút nhựa HDPE D280mm | cái | 246.000 |
| 846 | Cút nhựa HDPE D320mm | cái | 340.000 |
| 847 | Cút nhựa HDPE D350mm | cái | 356.000 |
| 848 | Cống hộp đơn quy cách 1000x1000mm, L=1,2m | đoạn | 3.094.600 |
| 849 | Cống hộp đơn quy cách 1200x1200mm, L=1,2m | đoạn | 3.546.600 |
| 850 | Cống hộp đơn quy cách 1600x1600mm, L=1,2m | đoạn | 5.052.000 |
| 851 | Cống hộp đơn quy cách 1600x2000mm, L=1,2m | đoạn | 7.124.500 |
| 852 | Cống hộp đơn quy cách 2000x2000mm, L=1,2m | đoạn | 8.200.300 |
| 853 | Cống hộp đơn quy cách 2500x2500mm, L=1,2m | đoạn | 12.565.100 |
| 854 | Cống hộp đơn quy cách 3000x3000mm, L=1,2m | đoạn | 16.655.000 |
| 855 | Cống hộp đôi quy cách 2(1600x1600)mm, L=1,2m | đoạn | 9.360.600 |
| 856 | Cống hộp đôi quy cách 2(1600x2000)mm, L=1,2m | đoạn | 11.810.400 |
| 857 | Cống hộp đôi quy cách 2(2000x2000)mm, L=1,2m | đoạn | 15.261.100 |
| 858 | Cống hộp đôi quy cách 2(2500x2500)mm, L=1,2m | đoạn | 23.322.000 |
| 859 | Cống hộp đôi quy cách 2(3000x3000)mm, L=1,2m | đoạn | 33.478.300 |
| 860 | Dây thép fi 3mm | kg | 15.455 |
| 861 | Dây đay | kg | 15.000 |
| 862 | Đinh vít | cái | 300 |
| 863 | Đá 1x2 | m3 | 357.684 |
| 864 | Đất sét chèn miệng ống | m3 | 50.000 |
| 865 | Đất đèn | kg | 25.000 |
| 866 | Điện năng | kwh | 1.622 |
| 867 | Điêzen 0,05S | lít | 13.155 |
| 868 | Đinh tán nhôm | cái | 150 |
| 869 | Đèn thường | bộ | 36.000 |
| 870 | Đèn sát trần | bộ | 76.000 |
| 871 | Đèn chống nổ | bộ | 117.000 |
| 872 | Đèn chống ẩm | bộ | 93.600 |
| 873 | Đèn ống 0,6m | bộ | 110.000 |
| 874 | Đèn ống 1,2m | bộ | 134.000 |
| 875 | Đèn ống 1,5m | bộ | 154.000 |
| 876 | Đèn chùm 3 bóng | bộ | 345.600 |
| 877 | Đèn chùm 5 bóng | bộ | 720.000 |
| 878 | Đèn chùm 10 bóng | bộ | 1.296.000 |
| 879 | Đèn chùm > 10 bóng | bộ | 1.920.000 |
| 880 | Đèn tường kiểu ánh sáng hắt | bộ | 96.000 |
| 881 | Đèn đũa | bộ | 261.000 |
| 882 | Đèn cổ cò | bộ | 50.400 |
| 883 | Đèn trang trí nổi | bộ | 78.000 |
| 884 | Đèn trang trí âm tường | bộ | 100.800 |
| 885 | Dây dẫn điện đơn 1x0,3mm2 | m | 1.913 |
| 886 | Dây dẫn điện đơn 1x0,5mm2 | m | 2.125 |
| 887 | Dây dẫn điện đơn 1x0,7mm2 | m | 2.975 |
| 888 | Dây dẫn điện đơn 1x0,75mm2 | m | 3.188 |
| 889 | Dây dẫn điện đơn 1x0,8mm2 | m | 3.400 |
| 890 | Dây dẫn điện đơn 1x1mm2 | m | 4.080 |
| 891 | Dây dẫn điện đơn 1x1,5mm2 | m | 4.224 |
| 892 | Dây dẫn điện đơn 1x2mm2 | m | 5.000 |
| 893 | Dây dẫn điện đơn 1x2,5mm2 | m | 5.925 |
| 894 | Dây dẫn điện đơn 1x3mm2 | m | 7.111 |
| 895 | Dây dẫn điện đơn 1x4mm2 | m | 8.775 |
| 896 | Dây dẫn điện đơn 1x6mm2 | m | 12.010 |
| 897 | Dây dẫn điện đơn 1x10mm2 | m | 18.518 |
| 898 | Dây dẫn điện đơn 1x16mm2 | m | 27.777 |
| 899 | Dây dẫn điện đơn 1x25mm2 | m | 42.768 |
| 900 | Dây dẫn điện 2 ruột 2x0,5mm2 | m | 6.126 |
| 901 | Dây dẫn điện 2 ruột 2x0,75mm2 | m | 7.658 |
| 902 | Dây dẫn điện 2 ruột 2x1mm2 | m | 6.316 |
| 903 | Dây dẫn điện 2 ruột 2x1,5mm2 | m | 9.206 |
| 904 | Dây dẫn điện 2 ruột 2x2,5mm2 | m | 13.360 |
| 905 | Dây dẫn điện 2 ruột 2x4mm2 | m | 18.959 |
| 906 | Dây dẫn điện 2 ruột 2x6mm2 | m | 25.837 |
| 907 | Dây dẫn điện 2 ruột 2x8mm2 | m | 37.565 |
| 908 | Dây dẫn điện 2 ruột 2x10mm2 | m | 41.975 |
| 909 | Dây dẫn điện 2 ruột 2x16mm2 | m | 65.607 |
| 910 | Dây dẫn điện 2 ruột 2x25mm2 | m | 98.213 |
| 911 | Dây dẫn điện 3 ruột 3x0,5mm2 | m | 6.655 |
| 912 | Dây dẫn điện 3 ruột 3x0,75mm2 | m | 9.983 |
| 913 | Dây dẫn điện 3 ruột 3x1mm2 | m | 11.000 |
| 914 | Dây dẫn điện 3 ruột 3x1,75mm2 | m | 11.825 |
| 915 | Dây dẫn điện 3 ruột 3x2mm2 | m | 13.876 |
| 916 | Dây dẫn điện 3 ruột 3x2,5mm2 | m | 17.345 |
| 917 | Dây dẫn điện 3 ruột 3x2,75mm2 | m | 19.080 |
| 918 | Dây dẫn điện 3 ruột 3x3mm2 | m | 20.815 |
| 919 | Dây dẫn điện 4 ruột 4x0,5mm2 | m | 7.391 |
| 920 | Dây dẫn điện 4 ruột 4x0,75mm2 | m | 11.086 |
| 921 | Dây dẫn điện 4 ruột 4x1mm2 | m | 14.782 |
| 922 | Dây dẫn điện 4 ruột 4x1,5mm2 | m | 15.017 |
| 923 | Dây dẫn điện 4 ruột 4x1,75mm2 | m | 17.520 |
| 924 | Dây dẫn điện 4 ruột 4x2mm2 | m | 20.023 |
| 925 | Dây dẫn điện 4 ruột 4x2,5mm2 | m | 22.134 |
| 926 | Dây dẫn điện 4 ruột 4x3mm2 | m | 26.560 |
| 927 | Dây dẫn điện 4 ruột 4x3,5mm2 | m | 33.517 |
| 928 | Dây đồng đk 8mm (chống sét) | kg | 66.000 |
| 929 | Dây thép đk 10mm (chống sét) | kg | 15.000 |
| 930 | Dây thép đk 12mm (chống sét) | kg | 15.000 |
| 931 | Đai khởi thủy D60mm | cái | 63.000 |
| 932 | Đai khởi thủy D80mm | cái | 85.680 |
| 933 | Đai khởi thủy D100mm | cái | 129.600 |
| 934 | Đai khởi thủy D125mm | cái | 151.200 |
| 935 | Đai khởi thủy D150mm | cái | 172.800 |
| 936 | Đai khởi thủy D200mm | cái | 237.600 |
| 937 | Đai khởi thủy D250mm | cái | 388.800 |
| 938 | Đai khởi thủy D300mm | cái | 837.000 |
| 939 | Đai khởi thủy D350mm | cái | 1.193.400 |
| 940 | Đai khởi thủy D400mm | cái | 1.472.400 |
| 941 | Đai khởi thủy D450mm | cái | 1.749.600 |
| 942 | Đai khởi thủy D500mm | cái | 1.944.000 |
| 943 | Đai khởi thủy D600mm | cái | 2.221.200 |
| 944 | Đai khởi thủy D700mm | cái | 2.592.000 |
| 945 | Đai khởi thủy D800mm | cái | 2.961.000 |
| 946 | Dây dẫn điện 4 ruột 4x4mm2 | m | 71.520 |
| 947 | Dây dẫn điện 4 ruột 4x6mm2 | m | 95.040 |
| 948 | Dây dẫn điện 4 ruột 4x10mm2 | m | 147.120 |
| 949 | Dây dẫn điện 4 ruột 4x16mm2 | m | 213.000 |
| 950 | Dây dẫn điện 4 ruột 4x25mm2 | m | 322.680 |
| 951 | Đồng hồ đo lưu lượng D50mm | cái | 4.800.000 |
| 952 | Đồng hồ đo lưu lượng D100mm | cái | 7.050.000 |
| 953 | Đồng hồ đo lưu lượng D200mm | cái | 10.500.000 |
| 954 | Đồng hồ đo lưu lượng D300mm | cái | 24.750.000 |
| 955 | Đồng hồ đo lưu lượng D400mm | cái | 46.500.000 |
| 956 | Đồng hồ đo lưu lượng D500mm | cái | 58.500.000 |
| 957 | Đồng hồ đo lưu lượng D600mm | cái | 70.500.000 |
| 958 | Đồng hồ đo áp lực | cái | 360.000 |
| 959 | Đĩa cắt | cái | 504.000 |
| 960 | Đĩa mài | cái | 35.000 |
| 961 | Đinh ghim | cái | 180 |
| 962 | Dây thép d=1mm | kg | 15.455 |
| 963 | Đinh 7cm | kg | 22.000 |
| 964 | Đầu nối cần | bộ | 150.000 |
| 965 | Dây dẫn điện 3 ruột 3x4mm2 | m | 57.120 |
| 966 | Dây dẫn điện 3 ruột 3x6mm2 | m | 76.440 |
| 967 | Dây dẫn điện 3 ruột 3x10mm2 | m | 114.960 |
| 968 | Dây dẫn điện 3 ruột 3x16mm2 | m | 165.000 |
| 969 | Dây dẫn điện 3 ruột 3x25mm2 | m | 249.120 |
| 970 | Giấy dầu | m2 | 16.110 |
| 971 | Gạch chỉ 6,5x10,5x22 | viên | 1.380 |
| 972 | Gạch thẻ 5x10x20 | viên | 1.320 |
| 973 | Gỗ chống | m3 | 6.363.636 |
| 974 | Gỗ ván khuôn | m3 | 4.545.455 |
| 975 | Gỗ đà nẹp | m3 | 6.363.636 |
| 976 | Gương soi | cái | 81.818 |
| 977 | Giá treo khăn 3 nhánh | cái | 45.455 |
| 978 | Gioăng cao su D50mm | cái | 4.300 |
| 979 | Gioăng cao su D60mm | cái | 5.100 |
| 980 | Gioăng cao su D70mm | cái | 6.000 |
| 981 | Gioăng cao su D75mm | cái | 6.400 |
| 982 | Gioăng cao su D80mm | cái | 6.800 |
| 983 | Gioăng cao su D90mm | cái | 7.700 |
| 984 | Gioăng cao su D100mm | cái | 8.500 |
| 985 | Gioăng cao su D110mm | cái | 9.400 |
| 986 | Gioăng cao su D125mm | cái | 10.600 |
| 987 | Gioăng cao su D150mm | cái | 12.800 |
| 988 | Gioăng cao su D160mm | cái | 13.600 |
| 989 | Gioăng cao su D170mm | cái | 14.500 |
| 990 | Gioăng cao su D180mm | cái | 15.300 |
| 991 | Gioăng cao su D200mm | cái | 17.000 |
| 992 | Gioăng cao su D250mm | cái | 21.300 |
| 993 | Gioăng cao su D300mm | cái | 25.600 |
| 994 | Gioăng cao su D350mm | cái | 28.200 |
| 995 | Gioăng cao su D400mm | cái | 30.800 |
| 996 | Gioăng cao su D500mm | cái | 36.400 |
| 997 | Gioăng cao su D600mm | cái | 44.000 |
| 998 | Gioăng cao su D700mm | cái | 58.100 |
| 999 | Gioăng cao su D800mm | cái | 63.400 |
| 1000 | Gioăng cao su D900mm | cái | 72.550 |
| 1001 | Gioăng cao su D1000mm | cái | 81.700 |
| 1002 | Gioăng cao su D1100mm | cái | 90.600 |
| 1003 | Gioăng cao su D1200mm | cái | 99.400 |
| 1004 | Gioăng cao su D1400mm | cái | 114.500 |
| 1005 | Gioăng cao su D1500mm | cái | 122.000 |
| 1006 | Gioăng cao su D1600mm | cái | 132.100 |
| 1007 | Gioăng cao su D1800mm | cái | 142.300 |
| 1008 | Gioăng cao su D2000mm | cái | 172.700 |
| 1009 | Gioăng cao su D2200mm | cái | 189.200 |
| 1010 | Gioăng cao su D2400mm | cái | 206.400 |
| 1011 | Gioăng cao su D2500mm | cái | 215.000 |
| 1012 | Gỗ bao nhóm IV laty 3x1 | m3 | 13.636.364 |
| 1013 | Gioăng cao su ống PVC D100mm | cái | 8.100 |
| 1014 | Gioăng cao su ống PVC D150mm | cái | 12.000 |
| 1015 | Gioăng cao su ống PVC D200mm | cái | 16.000 |
| 1016 | Gioăng cao su ống PVC D250mm | cái | 20.000 |
| 1017 | Gioăng cao su ống PVC D300mm | cái | 24.000 |
| 1018 | Gioăng cao su lá 10mm | m2 | 100.000 |
| 1019 | Gỗ hộp kê máy nhóm II | m3 | 18.000.000 |
| 1020 | Gỗ ván nhóm IV | m3 | 13.636.364 |
| 1021 | Gioăng cao su D750mm | cái | 60.750 |
| 1022 | Gioăng cao su D1050mm | cái | 86.100 |
| 1023 | Gioăng cao su D1250mm | cái | 103.200 |
| 1024 | Gioăng cao su D1350mm | cái | 110.700 |
| 1025 | Gioăng cao su D1650mm | cái | 137.200 |
| 1026 | Gioăng cao su D1950mm | cái | 157.500 |
| 1027 | Gioăng cao su D2100mm | cái | 180.600 |
| 1028 | Gioăng cao su D2250mm | cái | 193.500 |
| 1029 | Gioăng cao su D2550mm | cái | 219.300 |
| 1030 | Gioăng cao su D2700mm | cái | 232.200 |
| 1031 | Gioăng cao su D2850mm | cái | 245.100 |
| 1032 | Gioăng cao su D3000mm | cái | 258.000 |
| 1033 | Gioăng cao su D450mm | cái | 33.600 |
| 1034 | Hộp số quạt trần | cái | 45.455 |
| 1035 | Hộp đựng xà bông | cái | 20.000 |
| 1036 | Hộp đựng giấy vệ sinh | cái | 20.000 |
| 1037 | Họng cứu hỏa đường kính 80mm | cái | 225.000 |
| 1038 | Họng cứu hỏa đường kính 100mm | cái | 240.000 |
| 1039 | Hộp đèn và phụ kiện loại 0,6m - 1 bóng | bộ | 110.000 |
| 1040 | Hộp đèn và phụ kiện loại 0,6m - 2 bóng | bộ | 161.600 |
| 1041 | Hộp đèn và phụ kiện loại 0,6m - 3 bóng | bộ | 232.400 |
| 1042 | Hộp đèn và phụ kiện loại 1,2m - 1 bóng | bộ | 134.000 |
| 1043 | Hộp đèn và phụ kiện loại 1,2m - 2 bóng | bộ | 175.000 |
| 1044 | Hộp đèn và phụ kiện loại 1,2m - 3 bóng | bộ | 250.000 |
| 1045 | Hộp đèn và phụ kiện loại 1,2m - 4 bóng | bộ | 325.000 |
| 1046 | Hộp đèn và phụ kiện loại 1,5m - 1 bóng | bộ | 154.000 |
| 1047 | Hộp đèn và phụ kiện loại 1,5m - 2 bóng | bộ | 184.000 |
| 1048 | Hộp đèn và phụ kiện loại 1,5m - 3 bóng | bộ | 261.000 |
| 1049 | Hộp đèn và phụ kiện loại 1,5m - 4 bóng | bộ | 338.000 |
| 1050 | Hộp các loại kích thước ≤ 40x50mm | cái | 2.000 |
| 1051 | Hộp các loại kích thước ≤ 40x60mm | cái | 2.500 |
| 1052 | Hộp các loại kích thước ≤ 60x60mm | cái | 3.000 |
| 1053 | Hộp các loại kích thước ≤ 50x80mm | cái | 3.000 |
| 1054 | Hộp các loại kích thước ≤ 60x80mm | cái | 3.000 |
| 1055 | Hộp các loại kích thước ≤ 100x100mm | cái | 4.000 |
| 1056 | Hộp các loại kích thước ≤ 150x150mm | cái | 5.000 |
| 1057 | Hộp các loại kích thước ≤ 150x200mm | cái | 6.000 |
| 1058 | Hộp các loại kích thước ≤ 200x200mm | cái | 8.000 |
| 1059 | Hộp các loại kích thước ≤ 250x200mm | cái | 9.000 |
| 1060 | Hộp các loại kích thước ≤ 300x300mm | cái | 14.000 |
| 1061 | Hộp các loại kích thước ≤ 300x400mm | cái | 15.000 |
| 1062 | Hộp các loại kích thước ≤ 400x400mm | cái | 23.000 |
| 1063 | Kim thu sét 0,5m | cái | 20.000 |
| 1064 | Kim thu sét 1m | cái | 35.000 |
| 1065 | Kim thu sét 1,5m | cái | 60.000 |
| 1066 | Kim thu sét 2m | cái | 70.000 |
| 1067 | Khung gỗ máy điều hòa | cái | 30.000 |
| 1068 | Giá đỡ máy điều hòa | cái | 50.000 |
| 1069 | Kệ kính | cái | 100.000 |
| 1070 | Keo dán tôn | kg | 60.000 |
| 1071 | Khối móng bê tông đỡ ống D200mm | cái | 84.000 |
| 1072 | Khối móng bê tông đỡ ống D300mm | cái | 105.000 |
| 1073 | Khối móng bê tông đỡ ống D600mm | cái | 170.000 |
| 1074 | Khối móng bê tông đỡ ống D1000mm | cái | 291.000 |
| 1075 | Khối móng bê tông đỡ ống D1250mm | cái | 396.000 |
| 1076 | Khối móng bê tông đỡ ống D1800mm | cái | 632.000 |
| 1077 | Khối móng bê tông đỡ ống D2250mm | cái | 778.500 |
| 1078 | Khối móng bê tông đỡ ống D3000mm | cái | 873.000 |
| 1079 | Lưỡi cưa | cái | 3.636 |
| 1080 | Linh kiện chống điện giật | cái | 150.000 |
| 1081 | Linh kiện báo cháy | bộ | 190.000 |
| 1082 | Lưới thép 16x16 | m2 | 24.000 |
| 1083 | Lưới thép d=10x10 | m2 | 21.000 |
| 1084 | Măng sông PVC D15mm | cái | 1.275 |
| 1085 | Măng sông PVC D20mm | cái | 1.700 |
| 1086 | Măng sông PVC D25mm | cái | 2.300 |
| 1087 | Măng sông PVC D32mm | cái | 3.400 |
| 1088 | Măng sông PVC D40mm | cái | 4.900 |
| 1089 | Măng sông PVC D50mm | cái | 7.900 |
| 1090 | Măng sông PVC D67mm | cái | 12.000 |
| 1091 | Măng sông PVC D76mm | cái | 17.600 |
| 1092 | Măng sông PVC D89mm | cái | 25.000 |
| 1093 | Măng sông PVC D100mm | cái | 41.491 |
| 1094 | Măng sông PVC D110mm | cái | 47.300 |
| 1095 | Măng sông PVC D150mm | cái | 62.237 |
| 1096 | Măng sông PVC D200mm | cái | 82.982 |
| 1097 | Măng sông PVC D250mm | cái | 103.728 |
| 1098 | Máy biến dòng ≤ 50/5A | cái | 780.000 |
| 1099 | Máy biến dòng ≤ 100/5A | cái | 936.000 |
| 1100 | Máy biến dòng ≤ 200/5A | cái | 1.092.000 |
| 1101 | Mỡ thoa ống | kg | 31.818 |
| 1102 | Màng keo dán ống gân xoắn HDPE | m2 | 10.000 |
| 1103 | Mỡ bôi trơn | kg | 31.818 |
| 1104 | Măng sông thép tráng kẽm D15mm | cái | 3.000 |
| 1105 | Măng sông thép tráng kẽm D20mm | cái | 4.000 |
| 1106 | Măng sông thép tráng kẽm D25mm | cái | 5.000 |
| 1107 | Măng sông thép tráng kẽm D32mm | cái | 8.000 |
| 1108 | Măng sông thép tráng kẽm D40mm | cái | 12.000 |
| 1109 | Măng sông thép tráng kẽm D50mm | cái | 14.000 |
| 1110 | Măng sông thép tráng kẽm D67mm | cái | 15.900 |
| 1111 | Măng sông thép tráng kẽm D76mm | cái | 18.600 |
| 1112 | Măng sông thép tráng kẽm D89mm | cái | 20.900 |
| 1113 | Măng sông thép tráng kẽm D100mm | cái | 23.000 |
| 1114 | Măng sông thép tráng kẽm D110mm | cái | 31.400 |
| 1115 | Măng sông thép tráng kẽm D150mm | cái | 41.900 |
| 1116 | Măng sông thép tráng kẽm D200mm | cái | 52.400 |
| 1117 | Măng sông thép tráng kẽm D250mm | cái | 65.500 |
| 1118 | Măng sông nhựa nhôm D12mm | cái | 2.250 |
| 1119 | Măng sông nhựa nhôm D16mm | cái | 3.000 |
| 1120 | Măng sông nhựa nhôm D20mm | cái | 3.750 |
| 1121 | Măng sông nhựa nhôm D26mm | cái | 4.500 |
| 1122 | Măng sông nhựa nhôm D32mm | cái | 5.250 |
| 1123 | Mối nối mềm đường kính 50mm | cái | 45.000 |
| 1124 | Mối nối mềm đường kính 75mm | cái | 67.500 |
| 1125 | Mối nối mềm đường kính 100mm | cái | 90.000 |
| 1126 | Mối nối mềm đường kính 150mm | cái | 135.000 |
| 1127 | Mối nối mềm đường kính 200mm | cái | 180.000 |
| 1128 | Mối nối mềm đường kính 250mm | cái | 225.000 |
| 1129 | Mối nối mềm đường kính 300mm | cái | 270.000 |
| 1130 | Mối nối mềm đường kính 350mm | cái | 315.000 |
| 1131 | Mối nối mềm đường kính 400mm | cái | 360.000 |
| 1132 | Mối nối mềm đường kính 500mm | cái | 450.000 |
| 1133 | Mối nối mềm đường kính 600mm | cái | 540.000 |
| 1134 | Mối nối mềm đường kính 700mm | cái | 630.000 |
| 1135 | Mối nối mềm đường kính 800mm | cái | 720.000 |
| 1136 | Mối nối mềm đường kính 900mm | cái | 810.000 |
| 1137 | Mối nối mềm đường kính 1100mm | cái | 990.000 |
| 1138 | Mối nối mềm đường kính 1200mm | cái | 1.080.000 |
| 1139 | Mối nối mềm đường kính 1250mm | cái | 1.125.000 |
| 1140 | Mối nối mềm đường kính 1300mm | cái | 1.170.000 |
| 1141 | Mối nối mềm đường kính 1350mm | cái | 1.215.000 |
| 1142 | Mối nối mềm đường kính 1400mm | cái | 1.260.000 |
| 1143 | Mối nối mềm đường kính 1500mm | cái | 1.350.000 |
| 1144 | Mối nối mềm đường kính 1600mm | cái | 1.440.000 |
| 1145 | Mối nối mềm đường kính 1700mm | cái | 1.530.000 |
| 1146 | Mối nối mềm đường kính 1800mm | cái | 1.620.000 |
| 1147 | Mối nối mềm đường kính 1900mm | cái | 1.710.000 |
| 1148 | Mối nối mềm đường kính 2000mm | cái | 1.800.000 |
| 1149 | Matít (trám ống thông gió) | kg | 6.500 |
| 1150 | Măng sông nhựa HDPE D16mm | cái | 1.800 |
| 1151 | Măng sông nhựa HDPE D20mm | cái | 1.980 |
| 1152 | Măng sông nhựa HDPE D25mm | cái | 3.000 |
| 1153 | Măng sông nhựa HDPE D32mm | cái | 4.200 |
| 1154 | Măng sông nhựa HDPE D40mm | cái | 5.940 |
| 1155 | Măng sông nhựa HDPE D50mm | cái | 9.720 |
| 1156 | Măng sông nhựa HDPE D63mm | cái | 13.992 |
| 1157 | Măng sông nhựa HDPE D75mm | cái | 21.600 |
| 1158 | Măng sông nhựa HDPE D90mm | cái | 29.700 |
| 1159 | Nhựa bitum | kg | 10.864 |
| 1160 | Nhựa đường | kg | 10.864 |
| 1161 | Nước ngọt | lít | 9 |
| 1162 | Nhựa dán ống PVC | kg | 90.800 |
| 1163 | Nắp cống hộp | cái | 78.000 |
| 1164 | Nút bịt nhựa măng sông D15mm | cái | 1.440 |
| 1165 | Nút bịt nhựa măng sông D20mm | cái | 1.680 |
| 1166 | Nút bịt nhựa măng sông D25mm | cái | 2.400 |
| 1167 | Nút bịt nhựa măng sông D32mm | cái | 3.600 |
| 1168 | Nút bịt nhựa măng sông D40mm | cái | 4.800 |
| 1169 | Nút bịt nhựa măng sông D50mm | cái | 6.000 |
| 1170 | Nút bịt nhựa măng sông D67mm | cái | 7.200 |
| 1171 | Nút bịt nhựa măng sông D76mm | cái | 8.400 |
| 1172 | Nút bịt nhựa măng sông D89mm | cái | 9.600 |
| 1173 | Nút bịt nhựa măng sông D100mm | cái | 12.000 |
| 1174 | Nút bịt nhựa măng sông D110mm | cái | 15.000 |
| 1175 | Nút bịt nhựa măng sông D150mm | cái | 18.000 |
| 1176 | Nút bịt nhựa măng sông D200mm | cái | 24.000 |
| 1177 | Nút bịt nhựa măng sông D250mm | cái | 27.000 |
| 1178 | Nút bịt thép tráng kẽm D15mm | cái | 3.000 |
| 1179 | Nút bịt thép tráng kẽm D20mm | cái | 3.000 |
| 1180 | Nút bịt thép tráng kẽm D25mm | cái | 4.000 |
| 1181 | Nút bịt thép tráng kẽm D32mm | cái | 5.000 |
| 1182 | Nút bịt thép tráng kẽm D40mm | cái | 7.000 |
| 1183 | Nút bịt thép tráng kẽm D50mm | cái | 9.000 |
| 1184 | Nút bịt thép tráng kẽm D67mm | cái | 13.000 |
| 1185 | Nút bịt thép tráng kẽm D76mm | cái | 30.000 |
| 1186 | Nút bịt thép tráng kẽm D89mm | cái | 39.000 |
| 1187 | Nút bịt thép tráng kẽm D100mm | cái | 74.000 |
| 1188 | Nút bịt thép tráng kẽm D110mm | cái | 74.000 |
| 1189 | Nút bịt thép tráng kẽm D150mm | cái | 98.667 |
| 1190 | Nút bịt thép tráng kẽm D200mm | cái | 123.333 |
| 1191 | Nút bịt thép tráng kẽm D250mm | cái | 154.167 |
| 1192 | Nước sạch | m3 | 9.000 |
| 1193 | Nhôm lá b=0,8 | m2 | 33.000 |
| 1194 | Ôxy | chai | 90.000 |
| 1195 | Ống sứ l=150mm | cái | 3.300 |
| 1196 | Ống sứ l=250mm | cái | 6.600 |
| 1197 | Ống sứ l=350mm | cái | 8.250 |
| 1198 | Ống xi măng D100mm, L = 0,5m | m | 19.800 |
| 1199 | Ống xi măng D150mm, L = 0,5m | m | 28.800 |
| 1200 | Ống xi măng D200mm, L = 0,5m | m | 37.800 |
| 1201 | Ống kim loại bảo hộ dây dẫn D26 | m | 20.790 |
| 1202 | Ống kim loại bảo hộ dây dẫn D35 | m | 28.350 |
| 1203 | Ống kim loại bảo hộ dây dẫn D40 | m | 39.600 |
| 1204 | Ống kim loại bảo hộ dây dẫn D50 | m | 47.250 |
| 1205 | Ống kim loại bảo hộ dây dẫn D66 | m | 60.480 |
| 1206 | Ống kim loại bảo hộ dây dẫn D80 | m | 77.400 |
| 1207 | Ống nhựa bảo hộ dây dẫn D15 | m | 5.420 |
| 1208 | Ống nhựa bảo hộ dây dẫn D27 | m | 8.280 |
| 1209 | Ống nhựa bảo hộ dây dẫn D34 | m | 15.600 |
| 1210 | Ống nhựa bảo hộ dây dẫn D48 | m | 20.160 |
| 1211 | Ống nhựa bảo hộ dây dẫn D76 | m | 28.800 |
| 1212 | Ống nhựa bảo hộ dây dẫn D90 | m | 46.320 |
| 1213 | Ống nhựa HDPE D110mm, L = 6m | m | 194.800 |
| 1214 | Ống nhựa HDPE D125mm, L = 6m | m | 253.200 |
| 1215 | Ống nhựa HDPE D140mm, L = 6m | m | 298.900 |
| 1216 | Ống nhựa HDPE D160mm, L = 6m | m | 359.800 |
| 1217 | Ống nhựa HDPE D180mm, L = 6m | m | 499.900 |
| 1218 | Ống nhựa HDPE D200mm, L = 6m | m | 580.600 |
| 1219 | Ống nhựa HDPE D250mm, L = 6m | m | 908.300 |
| 1220 | Ống nhựa HDPE D280mm, L = 6m | m | 1.228.700 |
| 1221 | Ống nhựa HDPE D320mm, L = 6m | m | 1.596.800 |
| 1222 | Ống nhựa HDPE D350mm, L = 6m | m | 1.828.500 |
| 1223 | Ống nhựa HDPE D20mm, L = 70m | m | 7.800 |
| 1224 | Ống nhựa HDPE D25mm, L = 70m | m | 10.000 |
| 1225 | Ống nhựa HDPE D32mm, L = 70m | m | 13.100 |
| 1226 | Ống nhựa HDPE D40mm, L = 70m | m | 16.500 |
| 1227 | Ống kiểm tra D50mm | cái | 11.400 |
| 1228 | Ống kiểm tra D100mm | cái | 49.600 |
| 1229 | Ống nhựa HDPE D16mm, L = 300m | m | 6.100 |
| 1230 | Ống nhựa HDPE D20mm, L = 300m | m | 9.000 |
| 1231 | Ống nhựa HDPE D25mm, L = 300m | m | 10.000 |
| 1232 | Ống nhựa HDPE D32mm, L = 200m | m | 13.100 |
| 1233 | Ống nhựa HDPE D40mm, L = 150m | m | 16.500 |
| 1234 | Ống nhựa HDPE D50mm, L = 100m | m | 25.100 |
| 1235 | Ống nhựa HDPE D63mm, L = 50m | m | 39.400 |
| 1236 | Ống nhựa HDPE D75mm, L = 50m | m | 55.600 |
| 1237 | Ống nhựa HDPE D90mm, L = 25m | m | 79.800 |
| 1238 | Ống nhựa HDPE D25mm, L = 250m | m | 10.000 |
| 1239 | Ống nhựa HDPE D50mm, L = 50m | m | 25.100 |
| 1240 | Ống nhựa HDPE D75mm, L = 40m | m | 55.600 |
| 1241 | Ống nhựa HDPE D90mm, L = 40m | m | 79.800 |
| 1242 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D100mm, L = 5m | m | 177.100 |
| 1243 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D150mm, L = 5m | m | 329.400 |
| 1244 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D200mm, L = 5m | m | 580.600 |
| 1245 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D250mm, L = 5m | m | 908.300 |
| 1246 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D300mm, L = 5m | m | 1.442.300 |
| 1247 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D350mm, L = 5m | m | 1.828.500 |
| 1248 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D400mm, L = 5m | m | 2.319.000 |
| 1249 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D500mm, L = 5m | m | 2.898.800 |
| 1250 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D600mm, L = 5m | m | 3.478.500 |
| 1251 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D700mm, L = 5m | m | 4.058.300 |
| 1252 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D800mm, L = 5m | m | 4.638.000 |
| 1253 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D1000mm, L = 5m | m | 5.797.500 |
| 1254 | Ống nối gai D100mm | cái | 16.800 |
| 1255 | Ống nối gai D150mm | cái | 30.800 |
| 1256 | Ống nối gai D200mm | cái | 44.800 |
| 1257 | Ống nối gai D250mm | cái | 58.800 |
| 1258 | Ống nối gai D300mm | cái | 70.000 |
| 1259 | Ống nối gai 350mm | m | 84.000 |
| 1260 | Ống nối gai D400mm | cái | 98.000 |
| 1261 | Ống nối gai D500mm | cái | 112.000 |
| 1262 | Ống nối gai D600mm | cái | 126.000 |
| 1263 | Ống nối gai D700mm | cái | 168.000 |
| 1264 | Ống nối gai D800mm | cái | 189.000 |
| 1265 | Ống nối gai D1000mm | cái | 280.000 |
| 1266 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D100mm, L = 5m | m | 204.600 |
| 1267 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D150mm, L = 5m | m | 379.000 |
| 1268 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D200mm, L = 5m | m | 668.000 |
| 1269 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D250mm, L = 5m | m | 1.045.000 |
| 1270 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D300mm, L = 5m | m | 1.659.000 |
| 1271 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D350mm, L = 5m | m | 2.103.000 |
| 1272 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D400mm, L = 5m | m | 2.667.000 |
| 1273 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D500mm, L = 5m | m | 3.334.000 |
| 1274 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D600mm, L = 5m | m | 4.000.000 |
| 1275 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D700mm, L = 5m | m | 4.667.000 |
| 1276 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D800mm, L = 5m | m | 5.334.000 |
| 1277 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D1000mm, L = 5m | m | 6.667.000 |
| 1278 | Ổ cắm đơn | cái | 6.937 |
| 1279 | Ổ cắm đôi | cái | 12.016 |
| 1280 | Ổ cắm ba | cái | 17.501 |
| 1281 | Ổ cắm bốn | cái | 31.818 |
| 1282 | Ống bê tông D100mm, L = 1m | m | 126.000 |
| 1283 | Ống bê tông D150mm, L = 1m | m | 189.000 |
| 1284 | Ống bê tông D200mm, L = 1m | m | 252.000 |
| 1285 | Ống bê tông D250mm, L = 1m | m | 315.000 |
| 1286 | Ống bê tông D300mm, L = 1m | m | 295.000 |
| 1287 | Ống bê tông D350mm, L = 1m | m | 344.167 |
| 1288 | Ống bê tông D400mm, L = 1m | m | 410.000 |
| 1289 | Ống bê tông D500mm, L = 1m | m | 462.000 |
| 1290 | Ống bê tông D600mm, L = 1m | m | 669.091 |
| 1291 | Ống bê tông D700mm, L = 1m | m | 751.000 |
| 1292 | Ống bê tông D800mm, L = 1m | m | 1.108.000 |
| 1293 | Ống bê tông D900mm, L = 1m | m | 1.270.000 |
| 1294 | Ống bê tông D1000mm, L = 1m | m | 1.398.000 |
| 1295 | Ống bê tông D1100mm, L = 1m | m | 1.647.000 |
| 1296 | Ống bê tông D1200mm, L = 1m | m | 2.185.000 |
| 1297 | Ống bê tông D1400mm, L = 1m | m | 2.830.000 |
| 1298 | Ống bê tông D1600mm, L = 1m | m | 3.069.000 |
| 1299 | Ống bê tông ly tâm D300mm, L=2m | m | 295.000 |
| 1300 | Ống bê tông ly tâm D400mm, L=2m | m | 359.000 |
| 1301 | Ống bê tông ly tâm D500mm, L=2m | m | 462.000 |
| 1302 | Ống bê tông ly tâm D600mm, L=2m | m | 509.000 |
| 1303 | Ống bê tông ly tâm D700mm, L=2m | m | 751.000 |
| 1304 | Ống bê tông ly tâm D800mm, L=2m | m | 851.000 |
| 1305 | Ống bê tông ly tâm D900mm, L=2m | m | 1.108.000 |
| 1306 | Ống bê tông ly tâm D1000mm, L=2m | m | 1.267.000 |
| 1307 | Ống bê tông ly tâm D1100mm, L=2m | m | 1.393.700 |
| 1308 | Ống bê tông ly tâm D1200mm, L=2m | m | 2.218.000 |
| 1309 | Ống bê tông ly tâm D1400mm, L=2m | m | 2.498.720 |
| 1310 | Ống bê tông ly tâm D1600mm, L=2m | m | 2.973.867 |
| 1311 | Ống bê tông ly tâm D400mm, L=6m | m | 359.000 |
| 1312 | Ống bê tông ly tâm D500mm, L=6m | m | 462.000 |
| 1313 | Ống bê tông ly tâm D600mm, L=6m | m | 509.000 |
| 1314 | Ống bê tông ly tâm D700mm, L=6m | m | 751.000 |
| 1315 | Ống bê tông ly tâm D800mm, L=6m | m | 851.000 |
| 1316 | Ống bê tông ly tâm D900mm, L=6m | m | 1.108.000 |
| 1317 | Ống bê tông ly tâm D1000mm, L=6m | m | 1.267.000 |
| 1318 | Ống bê tông ly tâm D1100mm, L=6m | m | 1.393.700 |
| 1319 | Ống bê tông ly tâm D1200mm, L=6m | m | 2.218.000 |
| 1320 | Ống bê tông ly tâm D1400mm, L=6m | m | 2.498.720 |
| 1321 | Ống bê tông ly tâm D1600mm, L=6m | m | 2.973.867 |
| 1322 | Ống bê tông ly tâm D1800mm, L=6m | m | 3.781.000 |
| 1323 | Ống bê tông ly tâm D2000mm, L=6m | m | 4.426.000 |
| 1324 | Ống sành D50mm, L = 0,5m | m | 9.000 |
| 1325 | Ống sành D75mm, L = 0,5m | m | 12.600 |
| 1326 | Ống sành D100mm, L = 0,5m | m | 15.300 |
| 1327 | Ống sành D150mm, L = 0,5m | m | 18.000 |
| 1328 | Ống sành D200mm, L = 0,5m | m | 21.600 |
| 1329 | Ống gang miệng bát D50mm, L = 6m | m | 151.800 |
| 1330 | Ống gang miệng bát D75mm, L = 6m | m | 184.800 |
| 1331 | Ống gang miệng bát D100mm, L = 6m | m | 204.600 |
| 1332 | Ống gang miệng bát D150mm, L = 6m | m | 366.300 |
| 1333 | Ống gang miệng bát D200mm, L = 6m | m | 491.700 |
| 1334 | Ống gang miệng bát D250mm, L = 6m | m | 627.000 |
| 1335 | Ống gang miệng bát D300mm, L = 6m | m | 775.500 |
| 1336 | Ống gang miệng bát D350mm, L = 6m | m | 957.000 |
| 1337 | Ống gang miệng bát D400mm, L = 6m | m | 1.155.000 |
| 1338 | Ống gang miệng bát D500mm, L = 6m | m | 1.633.500 |
| 1339 | Ống gang miệng bát D600mm, L = 6m | m | 1.749.000 |
| 1340 | Ống gang miệng bát D700mm, L = 6m | m | 2.607.000 |
| 1341 | Ống gang miệng bát D800mm, L = 6m | m | 2.970.000 |
| 1342 | Ống gang miệng bát D900mm, L = 6m | m | 3.300.000 |
| 1343 | Ống gang miệng bát D1000mm, L = 6m | m | 3.795.000 |
| 1344 | Ống gang miệng bát D1100mm, L = 6m | m | 4.125.000 |
| 1345 | Ống gang miệng bát D1200mm, L = 6m | m | 4.455.000 |
| 1346 | Ống gang miệng bát D1400mm, L = 6m | m | 5.280.000 |
| 1347 | Ống gang miệng bát D1500mm, L = 6m | m | 5.527.500 |
| 1348 | Ống gang miệng bát D1600mm, L = 6m | m | 5.940.000 |
| 1349 | Ống gang miệng bát D1800mm, L = 6m | m | 6.765.000 |
| 1350 | Ống gang miệng bát D2000mm, L = 6m | m | 7.425.000 |
| 1351 | Ống gang miệng bát D2200mm, L = 6m | m | 8.250.000 |
| 1352 | Ống gang miệng bát D2400mm, L = 6m | m | 8.910.000 |
| 1353 | Ống gang miệng bát D2500mm, L = 6m | m | 9.240.000 |
| 1354 | Ống gang mặt bích D50mm, L = 6m | m | 151.800 |
| 1355 | Ống gang mặt bích D75mm, L = 6m | m | 184.800 |
| 1356 | Ống gang mặt bích D100mm, L = 6m | m | 204.600 |
| 1357 | Ống gang mặt bích D150mm, L = 6m | m | 366.300 |
| 1358 | Ống gang mặt bích D200mm, L = 6m | m | 491.700 |
| 1359 | Ống gang mặt bích D250mm, L = 6m | m | 627.000 |
| 1360 | Ống gang mặt bích D300mm, L = 6m | m | 775.500 |
| 1361 | Ống gang mặt bích D350mm, L = 6m | m | 957.000 |
| 1362 | Ống gang mặt bích D400mm, L = 6m | m | 1.155.000 |
| 1363 | Ống gang mặt bích D500mm, L = 6m | m | 1.633.500 |
| 1364 | Ống gang mặt bích D600mm, L = 6m | m | 1.749.000 |
| 1365 | Ống gang mặt bích D700mm, L = 6m | m | 2.607.000 |
| 1366 | Ống gang mặt bích D800mm, L = 6m | m | 2.970.000 |
| 1367 | Ống gang mặt bích D900mm, L = 6m | m | 3.300.000 |
| 1368 | Ống gang mặt bích D1000mm, L = 6m | m | 3.795.000 |
| 1369 | Ống gang mặt bích D1100mm, L = 6m | m | 4.125.000 |
| 1370 | Ống gang mặt bích D1200mm, L = 6m | m | 4.450.000 |
| 1371 | Ống gang mặt bích D1400mm, L = 6m | m | 5.280.000 |
| 1372 | Ống gang mặt bích D1500mm, L = 6m | m | 5.527.500 |
| 1373 | Ống gang mặt bích D1600mm, L = 6m | m | 5.940.000 |
| 1374 | Ống gang mặt bích D1800mm, L = 6m | m | 6.765.000 |
| 1375 | Ống gang mặt bích D2000mm, L = 6m | m | 7.425.000 |
| 1376 | Ống gang mặt bích D2200mm, L = 6m | m | 8.250.000 |
| 1377 | Ống gang mặt bích D2400mm, L = 6m | m | 8.910.000 |
| 1378 | Ống gang mặt bích D2500mm, L = 6m | m | 9.240.000 |
| 1379 | Ống thép đen D15mm, L = 8m | m | 7.758 |
| 1380 | Ống thép đen D20mm, L = 8m | m | 8.030 |
| 1381 | Ống thép đen D25mm, L = 8m | m | 10.455 |
| 1382 | Ống thép đen D32mm, L = 8m | m | 13.333 |
| 1383 | Ống thép đen D40mm, L = 8m | m | 15.894 |
| 1384 | Ống thép đen D50mm, L = 8m | m | 18.788 |
| 1385 | Ống thép đen D60mm, L = 8m | m | 23.182 |
| 1386 | Ống thép đen D75mm, L = 8m | m | 41.883 |
| 1387 | Ống thép đen D80mm, L = 8m | m | 59.347 |
| 1388 | Ống thép đen D100mm, L = 8m | m | 81.912 |
| 1389 | Ống thép đen D125mm, L = 8m | m | 145.900 |
| 1390 | Ống thép đen D150mm, L = 8m | m | 179.879 |
| 1391 | Ống thép đen D200mm, L = 8m | m | 239.839 |
| 1392 | Ống thép đen D250mm, L = 8m | m | 299.799 |
| 1393 | Ống thép đen D300mm, L = 8m | m | 359.759 |
| 1394 | Ống thép đen D350mm, L = 8m | m | 419.719 |
| 1395 | Ống thép đen D400mm, L = 8m | m | 479.679 |
| 1396 | Ống thép đen D500mm, L = 8m | m | 599.598 |
| 1397 | Ống thép đen D600mm, L = 8m | m | 719.518 |
| 1398 | Ống thép đen D700mm, L = 8m | m | 839.437 |
| 1399 | Ống thép đen D800mm, L = 8m | m | 959.357 |
| 1400 | Ống thép đen D900mm, L = 8m | m | 1.079.277 |
| 1401 | Ống thép đen D1000mm, L = 8m | m | 1.199.196 |
| 1402 | Ống thép đen D1200mm, L = 8m | m | 1.439.036 |
| 1403 | Ống thép đen D1300mm, L = 8m | m | 1.558.955 |
| 1404 | Ống thép đen D1400mm, L = 8m | m | 1.678.875 |
| 1405 | Ống thép đen D1500mm, L = 8m | m | 1.798.794 |
| 1406 | Ống thép đen D1600mm, L = 8m | m | 1.918.714 |
| 1407 | Ống thép đen D1800mm, L = 8m | m | 2.158.553 |
| 1408 | Ống thép đen D2000mm, L = 8m | m | 2.398.393 |
| 1409 | Ống thép đen D2200mm, L = 8m | m | 2.638.232 |
| 1410 | Ống thép đen D2500mm, L = 8m | m | 2.997.991 |
| 1411 | Ống thép không rỉ D15mm, L = 6m | m | 11.580 |
| 1412 | Ống thép không rỉ D20mm, L = 6m | m | 15.440 |
| 1413 | Ống thép không rỉ D25mm, L = 6m | m | 19.300 |
| 1414 | Ống thép không rỉ D32mm, L = 6m | m | 24.704 |
| 1415 | Ống thép không rỉ D40mm, L = 6m | m | 30.880 |
| 1416 | Ống thép không rỉ D50mm, L = 6m | m | 38.599 |
| 1417 | Ống thép không rỉ D60mm, L = 6m | m | 49.407 |
| 1418 | Ống thép không rỉ D75mm, L = 6m | m | 65.619 |
| 1419 | Ống thép không rỉ D80mm, L = 6m | m | 69.993 |
| 1420 | Ống thép không rỉ D100mm, L = 6m | m | 87.492 |
| 1421 | Ống thép không rỉ D125mm, L = 6m | m | 115.798 |
| 1422 | Ống thép không rỉ D150mm, L = 6m | m | 138.958 |
| 1423 | Ống thép không rỉ D200mm, L = 6m | m | 185.276 |
| 1424 | Ống thép không rỉ D250mm, L = 6m | m | 231.596 |
| 1425 | Ống thép không rỉ D300mm, L = 6m | m | 277.916 |
| 1426 | Ống thép không rỉ D350mm, L = 6m | m | 342.248 |
| 1427 | Ống thép không rỉ D400mm, L = 6m | m | 391.140 |
| 1428 | Ống thép không rỉ D500mm, L = 6m | m | 488.925 |
| 1429 | Ống thép không rỉ D600mm, L = 6m | m | 586.710 |
| 1430 | Ống thép không rỉ D700mm, L = 6m | m | 684.495 |
| 1431 | Ống thép không rỉ D800mm, L = 6m | m | 782.279 |
| 1432 | Ống thép không rỉ D900mm, L = 6m | m | 880.065 |
| 1433 | Ống thép không rỉ D1000mm, L = 6m | m | 977.850 |
| 1434 | Ống thép không rỉ D1200mm, L = 6m | m | 1.173.419 |
| 1435 | Ống thép không rỉ D1300mm, L = 6m | m | 1.271.204 |
| 1436 | Ống thép không rỉ D1400mm, L = 6m | m | 1.368.989 |
| 1437 | Ống thép không rỉ D1500mm, L = 6m | m | 1.466.775 |
| 1438 | Ống thép tráng kẽm D25mm, L = 8m | m | 13.592 |
| 1439 | Ống thép tráng kẽm D32mm, L = 8m | m | 17.333 |
| 1440 | Ống thép tráng kẽm D40mm, L = 8m | m | 20.662 |
| 1441 | Ống thép tráng kẽm D50mm, L = 8m | m | 24.424 |
| 1442 | Ống thép tráng kẽm D67mm, L = 8m | m | 30.137 |
| 1443 | Ống thép tráng kẽm D76mm, L = 8m | m | 54.448 |
| 1444 | Ống thép tráng kẽm D89mm, L = 8m | m | 77.151 |
| 1445 | Ống thép tráng kẽm D100mm, L = 8m | m | 106.486 |
| 1446 | Ống thép tráng kẽm D110mm, L = 8m | m | 189.670 |
| 1447 | Ống thép tráng kẽm D150mm, L = 8m | m | 233.843 |
| 1448 | Ống thép tráng kẽm D200mm, L = 8m | m | 311.791 |
| 1449 | Ống thép tráng kẽm D250mm, L = 8m | m | 389.739 |
| 1450 | Ống thép dẫn xăng dầu D57mm, L = 8m | m | 66.000 |
| 1451 | Ống thép dẫn xăng dầu D67mm, L = 8m | m | 79.365 |
| 1452 | Ống thép dẫn xăng dầu D108mm dày 3,5mm, L =8m | m | 148.500 |
| 1453 | Ống thép dẫn xăng dầu D108mm dày 4mm, L = 8m | m | 169.950 |
| 1454 | Ống thép dẫn xăng dầu D159mm dày 5mm, L = 8m | m | 313.500 |
| 1455 | Ống thép dẫn xăng dầu D159mm dày 6,3mm, L =8m | m | 372.900 |
| 1456 | Ống thép dẫn xăng dầu D219mm dày 7mm, L = 8m | m | 603.900 |
| 1457 | Ống thép dẫn xăng dầu D219mm dày 9mm, L = 8m | m | 768.900 |
| 1458 | Ống thép dẫn xăng dầu D273mm dày 7mm, L = 8m | m | 757.350 |
| 1459 | Ống thép dẫn xăng dầu D57mm, L = 6m | m | 66.000 |
| 1460 | Ống thép dẫn xăng dầu D67mm, L = 6m | m | 79.365 |
| 1461 | Ống thép dẫn xăng dầu D108mm dày 3,5mm, L =6m | m | 148.500 |
| 1462 | Ống thép dẫn xăng dầu D108mm dày 4mm, L = 6m | m | 169.950 |
| 1463 | Ống thép dẫn xăng dầu D159mm dày 5mm, L = 6m | m | 313.500 |
| 1464 | Ống thép dẫn xăng dầu D159mm dày 6,3mm, L =6m | m | 372.900 |
| 1465 | Ống thép dẫn xăng dầu D219mm dày 7mm, L = 6m | m | 603.900 |
| 1466 | Ống thép dẫn xăng dầu D219mm dày 9mm, L = 6m | m | 768.900 |
| 1467 | Ống thép dẫn xăng dầu D273mm dày 7mm, L = 6m | m | 757.350 |
| 1468 | Ống thép dẫn xăng dầu D108mm dày 8mm, L = 6m | m | 325.050 |
| 1469 | Ống thép dẫn xăng dầu D159mm dày 8mm, L = 6m | m | 491.700 |
| 1470 | Ống thép dẫn xăng dầu D159mm dày 12mm, L = 6m | m | 717.750 |
| 1471 | Ống thép dẫn xăng dầu D219mm dày 12mm, L = 6m | m | 1.011.450 |
| 1472 | Ống thép dẫn xăng dầu D273mm dày 12mm, L = 6m | m | 1.273.800 |
| 1473 | Ống thép dẫn xăng dầu D219x7mm | m | 603.900 |
| 1474 | Ống thép dẫn xăng dầu D273x8mm | m | 862.950 |
| 1475 | Ống thép dẫn xăng dầu D325x8mm | m | 1.031.250 |
| 1476 | Ống thép dẫn xăng dầu D426x10mm | m | 1.699.500 |
| 1477 | Ống đồng D6,4mm, L = 2m | m | 72.727 |
| 1478 | Ống đồng D9,5mm, L = 2m | m | 107.954 |
| 1479 | Ống đồng D12,7mm, L = 2m | m | 120.265 |
| 1480 | Ống đồng D15,9mm, L = 2m | m | 144.545 |
| 1481 | Ống đồng D19,1mm, L = 2m | m | 173.636 |
| 1482 | Ống đồng D22,2mm, L = 2m | m | 194.056 |
| 1483 | Ống đồng D25,4mm, L = 2m | m | 222.028 |
| 1484 | Ống đồng D28,6mm, L = 2m | m | 250.000 |
| 1485 | Ống đồng D31,8mm, L = 2m | m | 277.972 |
| 1486 | Ống đồng D34,9mm, L = 2m | m | 305.070 |
| 1487 | Ống đồng D38,1mm, L = 2m | m | 333.042 |
| 1488 | Ống đồng D41,3mm, L = 2m | m | 361.014 |
| 1489 | Ống đồng D54mm, L = 2m | m | 472.028 |
| 1490 | Ống đồng D66,7mm, L = 2m | m | 583.041 |
| 1491 | Ống nhựa miệng bát D20mm, L = 6m | m | 5.900 |
| 1492 | Ống nhựa miệng bát D25mm, L = 6m | m | 7.200 |
| 1493 | Ống nhựa miệng bát D32mm, L = 6m | m | 9.700 |
| 1494 | Ống nhựa miệng bát D40mm, L = 6m | m | 14.200 |
| 1495 | Ống nhựa miệng bát D50mm, L = 6m | m | 21.900 |
| 1496 | Ống nhựa miệng bát D60mm, L = 6m | m | 26.800 |
| 1497 | Ống nhựa miệng bát D89mm, L = 6m | m | 48.800 |
| 1498 | Ống nhựa miệng bát D100mm, L = 6m | m | 65.800 |
| 1499 | Ống nhựa miệng bát D125mm, L = 6m | m | 103.700 |
| 1500 | Ống nhựa miệng bát D150mm, L = 6m | m | 125.800 |
| 1501 | Ống nhựa miệng bát D200mm, L = 6m | m | 198.200 |
| 1502 | Ống nhựa miệng bát D250mm, L = 6m | m | 247.800 |
| 1503 | Ống nhựa miệng bát D300mm, L = 6m | m | 297.400 |
| 1504 | Ống nhựa PVC D20mm, L = 6m | m | 6.150 |
| 1505 | Ống nhựa PVC D25mm, L = 6m | m | 8.750 |
| 1506 | Ống nhựa PVC D32mm, L = 6m | m | 12.200 |
| 1507 | Ống nhựa PVC D40mm, L = 6m | m | 16.300 |
| 1508 | Ống nhựa PVC D50mm, L = 6m | m | 21.300 |
| 1509 | Ống nhựa PVC D60mm, L = 6m | m | 31.100 |
| 1510 | Ống nhựa PVC D75mm, L = 6m | m | 38.100 |
| 1511 | Ống nhựa PVC D80mm, L = 6m | m | 45.600 |
| 1512 | Ống nhựa PVC D100mm, L = 6m | m | 50.600 |
| 1513 | Ống nhựa PVC D125mm, L = 6m | m | 78.800 |
| 1514 | Ống nhựa PVC D150mm, L = 6m | m | 118.500 |
| 1515 | Ống nhựa PVC D200mm, L = 6m | m | 210.200 |
| 1516 | Ống nhựa PVC D250mm, L = 6m | m | 305.200 |
| 1517 | Ống nhựa PVC D15mm, L = 8m | m | 3.417 |
| 1518 | Ống nhựa PVC D20mm, L = 8m | m | 6.150 |
| 1519 | Ống nhựa PVC D25mm, L = 8m | m | 8.750 |
| 1520 | Ống nhựa PVC D32mm, L = 8m | m | 12.200 |
| 1521 | Ống nhựa PVC D40mm, L = 8m | m | 16.300 |
| 1522 | Ống nhựa PVC D50mm, L = 8m | m | 21.300 |
| 1523 | Ống nhựa PVC D67mm, L = 8m | m | 31.100 |
| 1524 | Ống nhựa PVC D76mm, L = 8m | m | 38.100 |
| 1525 | Ống nhựa PVC D89mm, L = 8m | m | 45.600 |
| 1526 | Ống nhựa PVC D100mm, L = 8m | m | 50.600 |
| 1527 | Ống nhựa PVC D110mm, L = 8m | m | 78.800 |
| 1528 | Ống nhựa PVC D150mm, L = 8m | m | 118.500 |
| 1529 | Ống nhựa PVC D200mm, L = 8m | m | 210.200 |
| 1530 | Ống nhựa PVC D250mm, L = 8m | m | 305.200 |
| 1531 | Ống nhựa nhôm D12mm, L = 100m | m | 4.575 |
| 1532 | Ống nhựa nhôm D16mm, L = 100m | m | 6.100 |
| 1533 | Ống nhựa nhôm D20mm, L = 50m | m | 9.000 |
| 1534 | Ống nhựa nhôm D26mm, L = 6m | m | 14.200 |
| 1535 | Ống nhựa nhôm D32mm, L = 6m | m | 22.000 |
| 1536 | Ống mềm | m | 3.000 |
| 1537 | Ống cách nhiệt xốp d = 6,4mm | m | 5.250 |
| 1538 | Ống cách nhiệt xốp d = 9,5mm | m | 6.750 |
| 1539 | Ống cách nhiệt xốp d = 12,7mm | m | 9.000 |
| 1540 | Ống cách nhiệt xốp d = 15,9mm | m | 11.250 |
| 1541 | Ống cách nhiệt xốp d = 19,1mm | m | 14.250 |
| 1542 | Ống cách nhiệt xốp d = 22,2mm | m | 15.750 |
| 1543 | Ống cách nhiệt xốp d = 25,4mm | m | 18.000 |
| 1544 | Ống cách nhiệt xốp d = 28,6mm | m | 21.000 |
| 1545 | Ống cách nhiệt xốp d = 31,8mm | m | 24.000 |
| 1546 | Ống cách nhiệt xốp d = 34,9mm | m | 27.000 |
| 1547 | Ống cách nhiệt xốp d = 38,1mm | m | 30.000 |
| 1548 | Ống cách nhiệt xốp d = 41,3mm | m | 33.000 |
| 1549 | Ống cách nhiệt xốp d = 54mm | m | 42.000 |
| 1550 | Ống cách nhiệt xốp d = 66,7mm | m | 48.000 |
| 1551 | Ống múc loại 409kg/cái | cái | 1.840.500 |
| 1552 | Ống múc loại 522kg/cái | cái | 2.349.000 |
| 1553 | Ống múc loại 635kg/cái | cái | 2.857.500 |
| 1554 | Ống múc loại 692kg/cái | cái | 3.114.000 |
| 1555 | Ống múc loại 735kg/cái | cái | 3.307.500 |
| 1556 | Ống múc loại 793kg/cái | cái | 3.568.500 |
| 1557 | Ống múc loại 824kg/cái | cái | 3.708.000 |
| 1558 | Ống kết cấu giếng D89mm | m | 72.000 |
| 1559 | Ống kết cấu giếng D108mm | m | 171.000 |
| 1560 | Ống kết cấu giếng D127mm | m | 202.500 |
| 1561 | Ống kết cấu giếng D146mm | m | 247.500 |
| 1562 | Ống kết cấu giếng D168mm | m | 333.000 |
| 1563 | Ống kết cấu giếng D194mm | m | 427.500 |
| 1564 | Ống kết cấu giếng D219mm | m | 522.000 |
| 1565 | Ống kết cấu giếng D273mm | m | 765.000 |
| 1566 | Ống kết cấu giếng D325mm | m | 1.035.000 |
| 1567 | Ống kết cấu giếng D350mm | m | 1.095.000 |
| 1568 | Ống kết cấu giếng D377mm | m | 1.350.000 |
| 1569 | Ống kết cấu giếng D426mm | m | 1.725.000 |
| 1570 | Ống kết cấu giếng D450mm | m | 1.800.000 |
| 1571 | Ống kết cấu giếng D477mm | m | 2.025.000 |
| 1572 | Ống kết cấu giếng D529mm | m | 2.940.000 |
| 1573 | Ống kết cấu giếng D630mm | m | 3.600.000 |
| 1574 | Ống kết cấu giếng D720mm | m | 4.125.000 |
| 1575 | Ống kết cấu giếng D820mm | m | 4.650.000 |
| 1576 | Ống cao su dẫn khí chịu áp lực D60mm | m | 27.000 |
| 1577 | Ống nâng nước D200 | m | 150.000 |
| 1578 | Ống gió D50mm | m | 12.000 |
| 1579 | Ống bê tông D200mm, L = 1m | đoạn | 165.000 |
| 1580 | Ống bê tông D300mm, L = 1m | đoạn | 214.500 |
| 1581 | Ống bê tông D600mm, L = 1m | đoạn | 396.000 |
| 1582 | Ống bê tông D1000mm, L = 1m | đoạn | 930.600 |
| 1583 | Ống bê tông D1250mm, L = 1m | đoạn | 1.595.000 |
| 1584 | Ống bê tông D1800mm, L = 1m | đoạn | 2.475.000 |
| 1585 | Ống bê tông D2250mm, L = 1m | đoạn | 3.025.000 |
| 1586 | Ống bê tông D3000mm, L = 1m | đoạn | 3.575.000 |
| 1587 | Ống bê tông D200mm, L = 2m | đoạn | 330.000 |
| 1588 | Ống bê tông D300mm, L = 2m | đoạn | 429.000 |
| 1589 | Ống bê tông D600mm, L = 2m | đoạn | 792.000 |
| 1590 | Ống bê tông D1000mm, L = 2m | đoạn | 1.861.200 |
| 1591 | Ống bê tông D1250mm, L = 2m | đoạn | 3.190.000 |
| 1592 | Ống bê tông D1800mm, L = 2m | đoạn | 4.950.000 |
| 1593 | Ống bê tông D2250mm, L = 2m | đoạn | 6.050.000 |
| 1594 | Ống bê tông D3000mm, L = 2m | đoạn | 7.150.000 |
| 1595 | Ống bê tông D600mm, L = 2,5m | đoạn | 990.000 |
| 1596 | Ống bê tông D1000mm, L = 2,5m | đoạn | 2.326.500 |
| 1597 | Ống bê tông D1250mm, L = 2,5m | đoạn | 3.987.500 |
| 1598 | Ống bê tông D1800mm, L = 2,5m | đoạn | 6.187.500 |
| 1599 | Ống bê tông D2250mm, L = 2,5m | đoạn | 7.562.500 |
| 1600 | Ống bê tông D3000mm, L = 2,5m | đoạn | 8.937.500 |
| 1601 | Ống bê tông D600mm, L = 3m | đoạn | 1.188.000 |
| 1602 | Ống bê tông D1000mm, L = 3m | đoạn | 2.791.800 |
| 1603 | Ống bê tông D1250mm, L = 3m | đoạn | 4.785.000 |
| 1604 | Ống bê tông D1800mm, L = 3m | đoạn | 7.425.000 |
| 1605 | Ống bê tông D2250mm, L = 3m | đoạn | 9.075.000 |
| 1606 | Ống bê tông D3000mm, L = 3m | đoạn | 10.725.000 |
| 1607 | Ống bê tông D600mm, L = 4m | đoạn | 1.584.000 |
| 1608 | Ống bê tông D1000mm, L = 4m | đoạn | 3.722.400 |
| 1609 | Ống bê tông D1250mm, L = 4m | đoạn | 6.380.000 |
| 1610 | Ống bê tông D1800mm, L = 4m | đoạn | 9.900.000 |
| 1611 | Ống bê tông D2250mm, L = 4m | đoạn | 12.100.000 |
| 1612 | Ống bê tông D600mm, L = 5m | đoạn | 1.980.000 |
| 1613 | Ống bê tông D1000mm, L = 5m | đoạn | 4.653.000 |
| 1614 | Ống bê tông D1250mm, L = 5m | đoạn | 7.975.000 |
| 1615 | Ống bê tông D1800mm, L = 5m | đoạn | 12.375.000 |
| 1616 | Ống bê tông D2250mm, L = 5m | đoạn | 15.125.000 |
| 1617 | Ống gang D100mm, L = 6m | đoạn | 600.000 |
| 1618 | Ống gang D150mm, L = 6m | đoạn | 754.000 |
| 1619 | Ống gang D200mm, L = 6m | đoạn | 981.000 |
| 1620 | Ống gang D250mm, L = 6m | đoạn | 1.500.000 |
| 1621 | Ống gang D400mm, L = 6m | đoạn | 3.066.000 |
| 1622 | Ống gang D600mm, L = 6m | đoạn | 5.294.000 |
| 1623 | Ống gang D900mm, L = 6m | đoạn | 7.522.000 |
| 1624 | Ống gang D1200mm, L = 6m | đoạn | 11.978.000 |
| 1625 | Ống gang D1600mm, L = 6m | đoạn | 16.434.000 |
| 1626 | Ống gang D2200mm, L = 6m | đoạn | 23.118.000 |
| 1627 | Ống gang D2500mm, L = 6m | đoạn | 26.460.000 |
| 1628 | Phụ gia dẻo hóa | kg | 14.000 |
| 1629 | Puli sứ kẹp | cái | 2.400 |
| 1630 | Puli sứ ≤ 30x30 | cái | 2.400 |
| 1631 | Puli sứ ≥ 35x35 | cái | 3.300 |
| 1632 | Phễu thu D50mm | cái | 24.000 |
| 1633 | Phễu thu D100mm | cái | 39.000 |
| 1634 | Que hàn | kg | 25.000 |
| 1635 | Que hàn đồng | kg | 175.000 |
| 1636 | Quạt trần | cái | 759.091 |
| 1637 | Quạt treo tường | cái | 272.727 |
| 1638 | Que hàn d = 4mm | kg | 25.000 |
| 1639 | Quạt thông gió kích thước 150x150 | cái | 185.000 |
| 1640 | Quạt thông gió kích thước 300x300 | cái | 240.000 |
| 1641 | Quạt ốp trần kích thước 150x150 | cái | 218.182 |
| 1642 | Quạt ốp trần kích thước 300x300 | cái | 240.000 |
| 1643 | Quạt thông gió công suất 0,2kw | cái | 218.182 |
| 1644 | Quạt thông gió công suất 1,6kw | cái | 561.818 |
| 1645 | Quạt thông gió công suất 3,1kw | cái | 900.000 |
| 1646 | Quạt thông gió công suất 4,6kw | cái | 1.080.000 |
| 1647 | Quạt ly tâm công suất 0,2kw | cái | 218.200 |
| 1648 | Quạt ly tâm công suất 2,6kw | cái | 728.200 |
| 1649 | Quạt ly tâm công suất 5,1kw | cái | 1.145.500 |
| 1650 | Quạt ly tâm công suất 10kw | cái | 1.718.200 |
| 1651 | Que hàn không rỉ | kg | 147.000 |
| 1652 | Rơ le | cái | 60.000 |
| 1653 | Sơn chống rỉ | kg | 71.667 |
| 1654 | Sứ các loại I02 | cái | 1.500 |
| 1655 | Sứ tai mèo | cái | 2.000 |
| 1656 | Sơn bóng | kg | 73.708 |
| 1657 | Sơn màu | kg | 73.708 |
| 1658 | Sắt dẹt 25x4 | kg | 13.000 |
| 1659 | Sỏi chèn | m3 | 86.000 |
| 1660 | Sét chèn | m3 | 50.000 |
| 1661 | Sắt tròn | kg | 11.650 |
| 1662 | Thép tròn đk ≤ 18mm | kg | 11.400 |
| 1663 | Thiếc hàn | kg | 30.000 |
| 1664 | Thuốc hàn bạc | kg | 30.000 |
| 1665 | Thuốc hàn đồng | kg | 30.000 |
| 1666 | Tôn tráng kẽm dày 0,8mm | m2 | 82.273 |
| 1667 | Thùng đun nước nóng 30l | bộ | 2.340.000 |
| 1668 | Thùng đun nước nóng kiểu liên tục | bộ | 1.620.000 |
| 1669 | Thuyền tắm có hương sen | bộ | 4.200.000 |
| 1670 | Thuyền tắm không hương sen | bộ | 3.600.000 |
| 1671 | Trụ cứu hỏa đường kính 100mm | cái | 9.272.728 |
| 1672 | Trụ cứu hỏa đường kính 150mm | cái | 9.872.728 |
| 1673 | Thép góc 50x50 | m | 40.400 |
| 1674 | Thép góc L | kg | 13.000 |
| 1675 | Tôn b = 3 | kg | 13.000 |
| 1676 | Tôn đen | kg | 13.000 |
| 1677 | Thuốc tạo khói | kg | 20.000 |
| 1678 | Thép nhíp | kg | 20.000 |
| 1679 | Thùng đo lưu lượng | cái | 182.000 |
| 1680 | Vôn kế | cái | 130.000 |
| 1681 | Vòi tắm 1 vòi + 1 hương sen | bộ | 100.000 |
| 1682 | Vòi tắm 2 vòi + 1 hương sen | bộ | 240.000 |
| 1683 | Vòi rửa 1 vòi | cái | 50.000 |
| 1684 | Vòi rửa 2 vòi | cái | 90.909 |
| 1685 | Vòi rửa vệ sinh | cái | 63.000 |
| 1686 | Van 1 chiều D15mm | cái | 123.200 |
| 1687 | Van 1 chiều D20mm | cái | 160.200 |
| 1688 | Van 1 chiều D25mm | cái | 240.000 |
| 1689 | Van 1 chiều D32mm | cái | 368.800 |
| 1690 | Van 1 chiều D40mm | cái | 508.200 |
| 1691 | Van 1 chiều D50mm | cái | 708.400 |
| 1692 | Van 1 chiều D65mm | cái | 770.200 |
| 1693 | Van 1 chiều D75mm | cái | 1.000.000 |
| 1694 | Van 1 chiều D89mm | cái | 1.160.000 |
| 1695 | Van 1 chiều D100mm | cái | 1.272.000 |
| 1696 | Van 1 chiều D125mm | cái | 1.596.600 |
| 1697 | Van 1 chiều D150mm | cái | 2.177.200 |
| 1698 | Van 1 chiều D200mm | cái | 3.540.000 |
| 1699 | Van 1 chiều D250mm | cái | 5.500.000 |
| 1700 | Van 1 chiều D300mm | cái | 7.500.000 |
| 1701 | Van 1 chiều D350mm | cái | 11.080.000 |
| 1702 | Van 1 chiều D400mm | cái | 15.254.400 |
| 1703 | Van 1 chiều D500mm | cái | 19.068.000 |
| 1704 | Van 1 chiều D600mm | cái | 22.881.600 |
| 1705 | Van 1 chiều D700mm | cái | 26.695.200 |
| 1706 | Van 1 chiều D800mm | cái | 30.508.800 |
| 1707 | Van 1 chiều D900mm | cái | 34.322.400 |
| 1708 | Van 1 chiều D1000mm | cái | 38.136.000 |
| 1709 | Van 1 chiều D1100mm | cái | 41.949.600 |
| 1710 | Van 1 chiều D1200mm | cái | 45.763.200 |
| 1711 | Van 1 chiều D1300mm | cái | 49.576.800 |
| 1712 | Van 1 chiều D1400mm | cái | 53.390.400 |
| 1713 | Van 1 chiều D1500mm | cái | 57.204.000 |
| 1714 | Van 1 chiều D1600mm | cái | 61.017.600 |
| 1715 | Van 1 chiều D1800mm | cái | 68.644.800 |
| 1716 | Van 1 chiều D2000mm | cái | 76.272.000 |
| 1717 | Van 1 chiều D2200mm | cái | 83.899.200 |
| 1718 | Van 1 chiều D2400mm | cái | 91.526.400 |
| 1719 | Van 1 chiều D2500mm | cái | 95.340.000 |
| 1720 | Vải thủy tinh | m2 | 25.000 |
| 1721 | Vành đai BT đúc sẵn D100mm | bộ | 15.300 |
| 1722 | Vành đai BT đúc sẵn D150mm | bộ | 22.050 |
| 1723 | Vành đai BT đúc sẵn D200mm | bộ | 28.350 |
| 1724 | Vành đai BT đúc sẵn D250mm | bộ | 43.350 |
| 1725 | Vành đai BT đúc sẵn D300mm | bộ | 69.300 |
| 1726 | Vành đai BT đúc sẵn D350mm | bộ | 78.750 |
| 1727 | Vành đai BT đúc sẵn D400mm | bộ | 89.775 |
| 1728 | Vành đai BT đúc sẵn D500mm | bộ | 126.000 |
| 1729 | Vành đai BT đúc sẵn D600mm | bộ | 149.600 |
| 1730 | Vành đai BT đúc sẵn D700mm | bộ | 157.500 |
| 1731 | Vành đai BT đúc sẵn D800mm | bộ | 170.100 |
| 1732 | Vành đai BT đúc sẵn D900mm | bộ | 225.200 |
| 1733 | Vành đai BT đúc sẵn D1000mm | bộ | 236.200 |
| 1734 | Vành đai BT đúc sẵn D1100mm | bộ | 283.500 |
| 1735 | Vành đai BT đúc sẵn D1200mm | bộ | 338.600 |
| 1736 | Vành đai BT đúc sẵn D1400mm | bộ | 393.700 |
| 1737 | Vành đai BT đúc sẵn D1600mm | bộ | 441.000 |
| 1738 | Van mặt bích D40mm | cái | 130.200 |
| 1739 | Van mặt bích D50mm | cái | 162.600 |
| 1740 | Van mặt bích D75mm | cái | 485.800 |
| 1741 | Van mặt bích D100mm | cái | 1.112.400 |
| 1742 | Van mặt bích D150mm | cái | 1.781.000 |
| 1743 | Van mặt bích D200mm | cái | 2.709.000 |
| 1744 | Van mặt bích D250mm | cái | 3.638.000 |
| 1745 | Van mặt bích D300mm | cái | 4.567.000 |
| 1746 | Van mặt bích D350mm | cái | 5.495.000 |
| 1747 | Van mặt bích D400mm | cái | 6.424.000 |
| 1748 | Van mặt bích D500mm | cái | 8.281.000 |
| 1749 | Van mặt bích D600mm | cái | 10.138.000 |
| 1750 | Van mặt bích D700mm | cái | 11.995.000 |
| 1751 | Van mặt bích D800mm | cái | 13.852.000 |
| 1752 | Van mặt bích D1000mm | cái | 17.566.000 |
| 1753 | Van mặt bích D1200mm | cái | 21.280.000 |
| 1754 | Van mặt bích D1500mm | cái | 26.852.000 |
| 1755 | Van mặt bích D1800mm | cái | 32.423.000 |
| 1756 | Van mặt bích D2000mm | cái | 36.137.000 |
| 1757 | Van mặt bích D2200mm | cái | 39.851.000 |
| 1758 | Van mặt bích D2400mm | cái | 43.565.000 |
| 1759 | Van mặt bích D2500mm | cái | 45.422.000 |
| 1760 | Van xả khí D25mm | cái | 90.000 |
| 1761 | Van xả khí D32mm | cái | 112.500 |
| 1762 | Van xả khí D40mm | cái | 144.000 |
| 1763 | Van xả khí D50mm | cái | 177.000 |
| 1764 | Van xả khí D76mm | cái | 198.000 |
| 1765 | Van xả khí D89mm | cái | 840.000 |
| 1766 | Van xả khí D100mm | cái | 945.000 |
| 1767 | Van xả khí D150mm | cái | 2.400.000 |
| 1768 | Van xả khí D200mm | cái | 3.150.000 |
| 1769 | Van phao điều chỉnh tốc độ lọc D250mm | cái | 4.500.000 |
| 1770 | Van phao điều chỉnh tốc độ lọc D300mm | cái | 6.000.000 |
| 1771 | Van phao điều chỉnh tốc độ lọc D350mm | cái | 9.000.000 |
| 1772 | Van phao điều chỉnh tốc độ lọc D400mm | cái | 12.000.000 |
| 1773 | Van phao điều chỉnh tốc độ lọc D500mm | cái | 15.000.000 |
| 1774 | Van đáy D400mm | cái | 19.500.000 |
| 1775 | Van đáy D500mm | cái | 26.250.000 |
| 1776 | Van đáy D600mm | cái | 45.000.000 |
| 1777 | Van đáy D700mm | cái | 52.500.000 |
| 1778 | Van đáy D800mm | cái | 63.000.000 |
| 1779 | Van ren đường kính 25mm | cái | 52.500 |
| 1780 | Van ren đường kính 32mm | cái | 60.000 |
| 1781 | Van ren đường kính 40mm | cái | 75.000 |
| 1782 | Van ren đường kính 50mm | cái | 90.000 |
| 1783 | Van ren đường kính 67mm | cái | 97.500 |
| 1784 | Van ren đường kính 76mm | cái | 120.000 |
| 1785 | Van ren đường kính 89mm | cái | 150.000 |
| 1786 | Van ren đường kính 100mm | cái | 180.000 |
| 1787 | Van ren đường kính 110mm | cái | 195.000 |
| 1788 | Van ren đường kính 150mm | cái | 225.000 |
| 1789 | Van ren đường kính 200mm | cái | 675.000 |
| 1790 | Van ren đường kính 250mm | cái | 900.000 |
| 1791 | Van dẫn xăng dầu DY50 PY10 | bộ | 4.500.000 |
| 1792 | Van dẫn xăng dầu DY80 PY16 | bộ | 6.000.000 |
| 1793 | Van dẫn xăng dầu DY100 PY16 | bộ | 8.250.000 |
| 1794 | Van dẫn xăng dầu DY100 PY25 | bộ | 8.250.000 |
| 1795 | Van dẫn xăng dầu DY150 PY16 | bộ | 11.250.000 |
| 1796 | Van dẫn xăng dầu DY150 PY64 | bộ | 11.250.000 |
| 1797 | Van dẫn xăng dầu DY200 PY25 PY16 | bộ | 13.500.000 |
| 1798 | Van dẫn xăng dầu DY250 PY25 PY16 | bộ | 13.500.000 |
| 1799 | Vành đai BT đúc sẵn D750mm | bộ | 165.000 |
| 1800 | Vành đai BT đúc sẵn D1050mm | bộ | 240.000 |
| 1801 | Vành đai BT đúc sẵn D1250mm | bộ | 350.000 |
| 1802 | Vành đai BT đúc sẵn D1350mm | bộ | 400.000 |
| 1803 | Vành đai BT đúc sẵn D1500mm | bộ | 500.000 |
| 1804 | Vành đai BT đúc sẵn D1650mm | bộ | 550.000 |
| 1805 | Vành đai BT đúc sẵn D1800mm | bộ | 600.000 |
| 1806 | Vành đai BT đúc sẵn D1950mm | bộ | 650.000 |
| 1807 | Vành đai BT đúc sẵn D2000mm | bộ | 700.000 |
| 1808 | Vành đai BT đúc sẵn D2100mm | bộ | 800.000 |
| 1809 | Vành đai BT đúc sẵn D2250mm | bộ | 850.000 |
| 1810 | Vành đai BT đúc sẵn D2400mm | bộ | 900.000 |
| 1811 | Vành đai BT đúc sẵn D2550mm | bộ | 1.000.000 |
| 1812 | Vành đai BT đúc sẵn D2700mm | bộ | 1.100.000 |
| 1813 | Vành đai BT đúc sẵn D2850mm | bộ | 1.200.000 |
| 1814 | Vành đai BT đúc sẵn D3000mm | bộ | 1.300.000 |
| 1815 | Watt kế | cái | 150.000 |
| 1816 | Xi măng PC30 | kg | 1.182 |
| 1817 | Xăng RON92 | kg | 22.488 |
| 1818 | Xi măng PC40 | kg | 1.291 |
| 1819 | Xăng RON92 | lít | 16.641 |

BẢNG ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP SẢN XUẤT XÂY DỰNG

Bảng đơn giá nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng xác định theo Thông tư số 05/2016/TTBXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng.

* Mức lương đầu vào LNC = 2.150.000 đồng/tháng.

* HCB: Hệ số lương theo Phụ lục 2 công bố kèm theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng.

| TT | Chức danh | Hệ số lương (HCB) | Đơn giá (đồng/công) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. CÔNG NHÂN XÂY DỰNG Công nhân xây dựng - Nhóm I: Mộc, nề, sắt, bê tông các loại (trừ bê tông nhựa), cốp pha, hoàn thiện, đào, đắp đất; Khảo sát xây dựng (bao gồm cả đo đạc xây dựng); Vận hành các loại máy xây dựng (máy làm đất, máy đầm, máy nâng hạ, máy khoan, máy đóng ép cọc, máy bơm, máy hàn…) bao gồm cả nhân công thủ công trực tiếp phục vụ công tác xây dựng. |  |  |
| 1 | Công nhân XD, nhóm I - bậc 3/7 | 2,16 | 178.615 |
| 2 | Công nhân XD, nhóm I - bậc 3,5/7 | 2,36 | 195.154 |
| 3 | Công nhân XD, nhóm I - bậc 4/7 | 2,55 | 210.865 |
| 4 | Công nhân XD, nhóm I - bậc 4,5/7 | 2,78 | 229.885 |
| 5 | Công nhân XD, nhóm I - bậc 5/7 | 3,01 | 248.904 |

BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG

| Stt | Tên máy móc, thiết bị | Đơn vị | Giá ca máy (đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 53 | Cần trục ô tô, sức nâng 5T | ca | 1.405.799 |
| 54 | Cần trục ô tô, sức nâng 6T | - | 1.578.823 |
| 55 | Cần trục ô tô, sức nâng 10T | - | 1.962.935 |
| 56 | Cần trục ô tô, sức nâng 16T | - | 2.210.785 |
| 58 | Cần trục ô tô, sức nâng 25T | - | 2.796.813 |
| 60 | Cần trục ô tô, sức nâng 40T | - | 3.860.200 |
| 62 | Cần trục bánh hơi, sức nâng 16T | - | 1.703.371 |
| 65 | Cần trục bánh hơi, sức nâng 63T | - | 3.642.429 |
| 174 | Máy trộn dung dịch khoan, dung tích ≤ 750 lít | - | 225.566 |
| 178 | Máy trộn bê tông, dung tích 250 lít | - | 272.592 |
| 219 | Ô tô vận tải thùng, trọng tải 5T | - | 894.597 |
| 246 | Xe bồn hút bùn, hút mùn khoan 3m3 | - | 1.289.408 |
| 278 | Máy nén khí động cơ diezel, năng suất 660m3/h | - | 1.489.193 |
| 280 | Máy nén khí động cơ diezel, năng suất 1260m3/h | - | 2.504.660 |
| 338 | Cần trục TO-12-24, sức nâng 15T | - | 3.026.265 |
| 339 | Máy khoan ngang UĐB4 | - | 3.308.923 |
| 345 | Máy bơm nước động cơ điện, công suất 2kW | - | 192.012 |
| 353 | Máy bơm nước động cơ diesel, công suất 5CV | - | 269.995 |
| 386 | Máy đầm bê tông, đầm dùi, công suất 1,5kW | - | 209.691 |
| 393 | Máy khoan sắt cầm tay, công suất 0,5kw | - | 195.126 |
| 395 | Máy khoan bê tông cầm tay, công suất 750W | - | 196.990 |
| 420 | Máy ghép mí, công suất 1,1kW | - | 220.947 |
| 421 | Máy mài, công suất 1kW | - | 185.964 |
| 426 | Biến thế hàn xoay chiều, công suất 14-15kW | - | 275.463 |
| 427 | Biến thế hàn xoay chiều, công suất 23kW | - | 321.101 |
| 430 | Máy hàn hơi, công suất 2000 lít/h | - | 228.441 |
| 432 | Máy hàn nhiệt (máy nối ống nhựa) | - | 436.222 |
| 433 | Máy gia nhiệt D315mm | - | 461.097 |
| 434 | Máy gia nhiệt D630mm | - | 553.913 |
| 435 | Máy gia nhiệt D1200mm | - | 671.604 |
| 436 | Máy quạt gió, công suất 2,5kW | - | 211.754 |
| 438 | Máy khoan đập cáp, công suất 40kW | - | 1.167.525 |
| 439 | Máy khoan xoay, công suất 54CV | ca | 2.092.584 |
| 440 | Máy khoan xoay, công suất 300CV | - | 8.753.133 |
|  | Máy và thiết bị thi công bổ sung: |  |  |
| 467 | Máy cắt sắt cầm tay, công suất 1kW | ca | 199.594 |
| 468 | Cần trục bánh hơi, sức nâng (6-7)T | - | 736.332 |
| 471 | Máy ủi, công suất 100CV | - | 1.778.278 |
|  | Máy, thiết bị đo lường, thí nghiệm: |  |  |
| 186 | Vi áp kế đo áp lực đường ống | ca | 1.976 |

Ghi chú: Stt của Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng lấy theo số thứ tự của Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Kiên Giang công bố kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày       tháng 01 năm 2018 của ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

CHƯƠNG I

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG CÔNG TRÌNH

Sửa đổi theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng công bố định mức XDCT - phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung)

Thuyết minh và hướng dẫn sử dụng:

Đơn giá lắp đặt hệ thống điện trong công trình dùng để tính dự toán cho công tác lắp đặt điện ở độ cao trung bình ≤ 4m (tầng thứ nhất), nếu thi công ở độ cao > 4m thì việc bốc xếp vật liệu, vận chuyển vật liệu, phụ kiện từ dưới mặt đất lên các tầng sàn bằng vận thăng lồng lên mọi độ cao thì được cộng thêm đơn giá công bốc xếp và vận chuyển vật liệu lên cao của mã hiệu AL.70000 trong phần xây dựng để tính vào dự toán.

Chiều cao quy định trong các công tác lắp đặt hệ thống điện trong công trình là chiều cao tính từ cốt ± 0.00 theo thiết kế của công trình.

Cự ly vận chuyển vật liệu quy định chung cho các công tác lắp đặt trong phạm vi bình quân ≤ 50m.

BA.11000 LẮP ĐẶT QUẠT CÁC LOẠI

BA.11100 LẮP ĐẶT QUẠT ĐIỆN

Thành phần công việc:

Vận chuyển quạt vào vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, mở hòm kiểm tra, lau chùi, lắp cánh. đấu dây, khoan lỗ, bắt hộp số, vạch dấu định vị, xác định tim cốt theo yêu cầu thiết kế, lắp quạt theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chạy thử và bàn giao.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.11110 | Lắp đặt quạt trần | cái | 812.591 | 39.031 | 29.269 |
| BA.11120 | Lắp đặt quạt treo tường | - | 275.454 | 29.273 | 19.513 |
| BA.11130 | Lắp đặt quạt ốp trần | - | 220.364 | 78.062 | 29.269 |
| BA.11140 | Lắp đặt quạt thông gió trên tường | - | 186.850 | 29.273 | 13.659 |

Ghi chú: Đối với công tác lắp đặt quạt trần có đèn trang trí thì chi phí nhân công được nhân với hệ số k = 1,3.

BA.11200 LẮP ĐẶT QUẠT TRÊN ĐƯỜNG ỐNG THÔNG GIÓ

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt quạt trên đường ống thông gió, |  |  |  |  |
| BA.11210 | - Công suất quạt 0,2 - ≤ 1,5kW | cái | 220.364 | 189.299 | 2.146 |
| BA.11220 | - Công suất quạt ≤ 3kW | - | 567.436 | 316.149 | 3.707 |
| BA.11230 | - Công suất quạt ≤ 4,5kW | - | 909.000 | 443.000 | 5.073 |
| BA.11240 | - Công suất quạt ≤ 7,5kW | - | 1.090.800 | 632.299 | 7.415 |

BA.11300 LẮP ĐẶT QUẠT LY TÂM

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt quạt ly tâm, |  |  |  |  |
| BA.11310 | - Công suất quạt 0,2 - ≤ 2,5kW | cái | 222.564 | 294.683 | 1.951 |
| BA.11320 | - Công suất quạt 2,6 - ≤ 5kW | - | 742.764 | 491.788 | 3.903 |
| BA.11330 | - Công suất quạt 5,1 - ≤ 10kW | - | 1.168.410 | 688.894 | 5.854 |
| BA.11340 | - Công suất quạt 10 - ≤ 22kW | - | 1.752.564 | 983.576 | 7.805 |

BA.12000 LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ (ĐIỀU HÒA CỤC BỘ)

Thành phần công việc:

Vận chuyển máy vào vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, mở hòm kiểm tra thiết bị, phụ kiện lau dầu mỡ, vạch dấu định vị, xác định tim cốt theo yêu cầu thiết kế, lắp đặt máy, kiểm tra, chạy thử và bàn giao.

BA.12100 LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HÒA 1 CỤC

Đơn vị tính: đồng/máy

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.12101 | Lắp đặt máy điều hòa 1 cục | máy | 82.400 | 156.123 | 19.513 |

BA.12200 LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HÒA 2 CỤC

Đơn vị tính: đồng/máy

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt máy điều hòa 2 cục, |  |  |  |  |
| BA.12210 | - Loại treo tường | máy | 52.500 | 152.220 | 58.538 |
| BA.12220 | - Loại ốp trần | - | 52.500 | 197.106 | 64.392 |
| BA.12230 | - Loại âm trần | - | 52.500 | 255.652 | 70.245 |
| BA.12240 | - Loại tủ đứng | - | 52.500 | 335.665 | 78.050 |

Ghi chú:

Khi lắp điều hòa 2 cục đã kể đến công khoan lỗ luồn ống qua tường. Khi lắp điều hòa 1 cục chưa kể đến công đục lỗ qua tường.

BA.13000 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, đo lấy dấu, cắt và đấu dây vào hệ thống, bắt vít cố định, lắp các phụ kiện, thử và hoàn chỉnh theo dúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra bàn giao.

BA.13100 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN CÓ CHAO CHỤP

Đơn vị tính: đồng/bộ

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt các loại đèn có chao chụp, |  |  |  |  |
| BA.13101 | - Đèn thường có chụp | bộ | 44.100 | 19.515 |  |
| BA.13102 | - Đèn sát trần có chụp | - | 86.100 | 23.418 |  |
| BA.13103 | - Đèn chống nổ | - | 129.150 | 33.176 |  |
| BA.13104 | - Đèn chống ẩm | - | 104.580 | 29.273 |  |

BA.13200 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN ỐNG DÀI 0,6m

BA.13300 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN ỐNG DÀI 1,2m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo lấy dấu, khoan bắt vít, lắp hộp đèn, lắp bóng đèn, lắp chấn lưu, tắc te, kiểm tra điện, hoàn thiện công tác lắp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đồng/bộ

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt đèn ống dài 0,6m, |  |  |  |  |
| BA.13210 | - Loại hộp đèn 1 bóng | bộ | 112.200 | 25.370 |  |
| BA.13220 | - Loại hộp đèn 2 bóng | - | 164.024 | 29.273 |  |
| BA.13230 | - Loại hộp đèn 3 bóng | - | 234.724 | 40.982 |  |
|  | Lắp đặt đèn ống dài 1,2m, |  |  |  |  |
| BA.13310 | - Loại hộp đèn 1 bóng | bộ | 136.010 | 29.273 |  |
| BA.13320 | - Loại hộp đèn 2 bóng | - | 176.750 | 37.079 |  |
| BA.13330 | - Loại hộp đèn 3 bóng | - | 251.875 | 46.837 |  |
| BA.13340 | - Loại hộp đèn 4 bóng | - | 326.625 | 54.643 |  |

BA.13400 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN ỐNG DÀI 1,5m

Đơn vị tính: đồng/bộ

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt đèn ống dài 1,5m, |  |  |  |  |
| BA.13410 | - Loại hộp đèn 1 bóng | bộ | 156.310 | 33.176 |  |
| BA.13420 | - Loại hộp đèn 2 bóng | - | 185.840 | 42.934 |  |
| BA.13430 | - Loại hộp đèn 3 bóng | - | 262.958 | 52.692 |  |
| BA.13440 | - Loại hộp đèn 4 bóng | - | 339.690 | 60.498 |  |

BA.13500 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN CHÙM

Đơn vị tính: đồng/bộ

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt các loại đèn chùm, |  |  |  |  |
| BA.13510 | - Loại đèn chùm 3 bóng | bộ | 345.946 | 33.176 |  |
| BA.13520 | - Loại đèn chùm 5 bóng | - | 720.720 | 39.031 |  |
| BA.13530 | - Loại đèn chùm 10 bóng | - | 1.296.648 | 64.401 |  |
| BA.13540 | - Loại đèn chùm > 10 bóng | - | 1.920.576 | 68.304 |  |

BA.13600 LẮP ĐẶT ĐÈN TƯỜNG, ĐÈN TRANG TRÍ VÀ CÁC LOẠI ĐÈN KHÁC

Đơn vị tính: đồng/bộ

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.13601 | Lắp đặt đèn tường kiểu ánh sáng hắt | bộ | 98.880 | 35.128 |  |
| BA.13602 | Lắp đặt đèn đũa | - | 268.830 | 39.031 |  |
| BA.13603 | Lắp đặt đèn cổ cò | - | 51.912 | 31.225 |  |
| BA.13604 | Lắp đặt đèn trang trí nổi | - | 80.340 | 23.418 |  |
| BA.13605 | Lắp đặt đèn trang trí âm trần | - | 103.824 | 29.273 |  |

BA.14000 LẮP ĐẶT ỐNG, MÁNG BẢO HỘ DÂY DẪN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, đo kích thước, lấy dấu, cưa cắt ống, vận chuyển, tiến hành lắp đặt và uốn các đường ống cong đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

BA.14100 LẮP ĐẶT ỐNG KIM LOẠI ĐẶT NỔI BẢO HỘ DÂY DẪN

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống kim loại đặt nổi bảo hộ dây dẫn, |  |  |  |  |
| BA.14110 | - Đường kính ống ≤ 26mm | m | 21.521 | 7.806 | 1.951 |
| BA.14120 | - Đường kính ống ≤ 35mm | - | 29.347 | 9.758 | 1.951 |
| BA.14130 | - Đường kính ống ≤ 40mm | - | 40.992 | 11.709 | 2.146 |
| BA.14140 | - Đường kính ống ≤ 50mm | - | 48.436 | 13.661 | 2.342 |
| BA.14150 | - Đường kính ống ≤ 66mm | - | 61.998 | 14.637 | 2.732 |
| BA.14160 | - Đường kính ống ≤ 80mm | - | 78.954 | 15.612 | 2.927 |

BA.14200 LẮP ĐẶT ỐNG KIM LOẠI ĐẶT CHÌM BẢO HỘ DÂY DẪN

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống kim loại đặt chìm bảo hộ dây dẫn, |  |  |  |  |
| BA.14210 | - Đường kính ống ≤ 26mm | m | 21.521 | 29.273 | 2.927 |
| BA.14220 | - Đường kính ống ≤ 35mm | - | 29.347 | 33.176 | 2.927 |
| BA.14230 | - Đường kính ống ≤ 40mm | - | 40.992 | 39.031 | 3.317 |
| BA.14240 | - Đường kính ống ≤ 50mm | - | 48.436 | 46.837 | 3.317 |
| BA.14250 | - Đường kính ống ≤ 66mm | - | 61.998 | 52.692 | 3.707 |
| BA.14260 | - Đường kính ống ≤ 80mm | - | 78.954 | 60.498 | 3.903 |

Ghi chú:

Trường hợp ống kim loại đặt chìm ngoài những thành phần công việc nêu trên còn kể cả công đục rãnh, chèn trát hoàn chỉnh.

BA.14300 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA, MÁNG NHỰA ĐẶT NỔI BẢO HỘ DÂY DẪN

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, |  |  |  |  |
| BA.14301 | - Đường kính ống, chiều rộng máng ≤ 15mm | m | 5.805 | 5.464 | 1.951 |
| BA.14302 | - Đường kính ống, chiều rộng máng ≤ 27mm | - | 8.868 | 6.635 | 1.951 |
| BA.14303 | - Đường kính ống, chiều rộng máng ≤ 34mm | - | 16.708 | 7.611 | 2.342 |
| BA.14304 | - Đường kính ống, chiều rộng máng ≤ 48mm | - | 21.591 | 8.977 | 2.732 |
| BA.14305 | - Đường kính ống, chiều rộng máng ≤ 76mm | - | 30.845 | 10.538 | 3.317 |
| BA.14306 | - Đường kính ống, chiều rộng máng ≤ 90mm | - | 49.609 | 12.295 | 3.903 |

BA.14400 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA ĐẶT CHÌM BẢO HỘ DÂY DẪN

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn, |  |  |  |  |
| BA.14401 | - Đường kính ống ≤ 15mm | m | 6.358 | 23.464 | 2.117 |
| BA.14402 | - Đường kính ống ≤ 27mm | - | 9.712 | 31.996 | 2.117 |
| BA.14403 | - Đường kính ống ≤ 34mm | - | 18.299 | 36.262 | 2.541 |
| BA.14404 | - Đường kính ống ≤ 48mm | - | 23.648 | 42.662 | 2.964 |
| BA.14405 | - Đường kính ống ≤ 76mm | - | 33.782 | 49.061 | 3.600 |
| BA.14406 | - Đường kính ống ≤ 90mm | - | 54.333 | 55.460 | 4.235 |

Ghi chú:

Trường hợp ống nhựa đặt chìm ngoài những thành phần công việc nêu trên còn kể cả công đục rãnh, chèn trát hoàn chỉnh.

BA.15000 LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN ĐƯỜNG DÂY

BA.15100 LẮP ĐẶT ỐNG SỨ, ỐNG NHỰA LUỒN QUA TƯỜNG

Thành phần công việc:

Lấy dấu, đục lỗ xuyên tường, gắn ống, chèn trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống sứ, ống nhựa, |  |  |  |  |
|  | Chiều dài ống ≤ 150mm, |  |  |  |  |
| BA.15101 | - Tường gạch | cái | 3.465 | 29.273 | 1.951 |
| BA.15102 | - Tường bê tông | - | 3.465 | 40.982 | 2.342 |
|  | Chiều dài ống ≤ 250mm, |  |  |  |  |
| BA.15103 | - Tường gạch | cái | 6.930 | 40.982 | 2.342 |
| BA.15104 | - Tường bê tông | - | 6.930 | 46.837 | 2.927 |
|  | Chiều dài ống ≤ 350mm, |  |  |  |  |
| BA.15105 | - Tường gạch | cái | 8.663 | 46.837 | 2.927 |
| BA.15106 | - Tường bê tông | - | 8.663 | 56.595 | 3.317 |

BA.15200 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI SỨ HẠ THẾ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, lau chùi, tiến hành gắn sứ vào xà, sơn bu lông kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đồng/sứ (hoặc sứ nguyên bộ)

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt các loại sứ hạ thế, |  |  |  |  |
| BA.15201 | Lắp đặt sứ các loại | sứ | 1.575 | 9.758 |  |
| BA.15202 | Lắp đặt sứ tai mèo | sứ | 2.100 | 11.709 |  |
| BA.15203 | Lắp đặt 2 sứ | bộ | 31.500 | 42.934 |  |
| BA.15204 | Lắp đặt 3 sứ | bộ | 36.750 | 60.498 |  |
| BA.15205 | Lắp đặt 4 sứ | bộ | 48.300 | 85.868 |  |

Ghi chú:
Nếu gắn sứ nguyên bộ vào trụ, phụ kiện hay cột đầu hồi thì gồm cả công sơn giá sứ.

BA.15300 LẮP ĐẶT PULI

Thành phần công việc:

Lau chùi, lấy dấu, khoan cố định puli lên tường, trần theo đúng yêu cầu thiết kế, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt puli, |  |  |  |  |
| BA.15301 | - Loại puli sứ kẹp vào tường | cái | 2.472 | 4.489 | 1.951 |
| BA.15302 | - Loại puli sứ kẹp vào trần | - | 2.472 | 5.855 | 2.927 |
| BA.15303 | - Loại puli ≤ 30x30 vào tường | - | 2.472 | 5.855 | 1.951 |
| BA.15304 | - Loại puli ≤ 30x30 vào trần | - | 2.472 | 6.635 | 2.927 |
| BA.15305 | - Loại puli ≥35x35 vào tường | - | 3.399 | 9.953 | 1.951 |
| BA.15306 | - Loại puli 35x35 vào trần | - | 3.399 | 10.343 | 2.927 |

BA.15400 LẮP ĐẶT HỘP NỐI, HỘP PHÂN DÂY, HỘP CÔNG TẮC, HỘP CẦU CHÌ, HỘP AUTOMAT

Thành phần công việc:

Lấy dấu, đục lỗ, khoan bắt vít, đấu dây, chèn trát hộp hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đồng/hộp

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt hộp các loại, |  |  |  |  |
| BA.15401 | - Kích thước hộp ≤ 40x50mm | hộp | 2.100 | 37.079 | 3.903 |
| BA.15402 | - Kích thước hộp ≤ 40x60mm | - | 2.625 | 37.079 | 3.903 |
| BA.15403 | - Kích thước hộp ≤ 60x60mm | - | 3.150 | 37.079 | 3.903 |
| BA.15404 | - Kích thước hộp ≤ 50x80mm | - | 3.150 | 39.031 | 3.903 |
| BA.15405 | - Kích thước hộp ≤ 60x80mm | - | 3.150 | 39.031 | 3.903 |
| BA.15406 | - Kích thước hộp ≤ 100x100mm | - | 4.200 | 40.982 | 3.903 |
| BA.15407 | - Kích thước hộp ≤ 150x150mm | - | 5.250 | 44.885 | 3.903 |
| BA.15408 | - Kích thước hộp ≤ 150x200mm | - | 6.300 | 44.885 | 3.903 |
| BA.15409 | - Kích thước hộp ≤ 200x200mm | - | 8.400 | 52.692 | 3.903 |
| BA.15410 | - Kích thước hộp ≤ 250x200mm | hộp | 9.450 | 52.692 | 3.903 |
| BA.15411 | - Kích thước hộp ≤ 300x300mm | - | 14.700 | 58.546 | 3.903 |
| BA.15412 | - Kích thước hộp ≤ 300x400mm | - | 15.750 | 58.546 | 3.903 |
| BA.15413 | - Kích thước hộp ≤ 400x400mm | - | 24.150 | 58.546 | 3.903 |

BA.16000 KÉO RẢI CÁC LOẠI DÂY DẪN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, ra dây, vuốt thẳng, kéo rải, cắt nối, cố định dây dẫn vào vị trí, chèn trát, hoàn thiện công tác theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

BA.16100 LẮP ĐẶT DÂY ĐƠN

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt dây đơn, |  |  |  |  |
| BA.16101 | - Loại dây 1x0,3mm2 | m | 2.010 | 3.122 |  |
| BA.16102 | - Loại dây 1x0,5mm2 | - | 2.233 | 3.122 |  |
| BA.16103 | - Loại dây 1x0,7mm2 | - | 3.126 | 3.122 |  |
| BA.16104 | - Loại dây 1x0,75mm2 | - | 3.349 | 3.903 |  |
| BA.16105 | - Loại dây 1x0,8mm2 | - | 3.572 | 3.903 |  |
| BA.16106 | - Loại dây 1x1mm2 | - | 4.286 | 3.903 |  |
| BA.16107 | - Loại dây 1x1,5mm2 | - | 4.438 | 4.684 |  |
| BA.16108 | - Loại dây 1x2mm2 | - | 5.253 | 4.684 |  |
| BA.16109 | - Loại dây 1x2,5mm2 | - | 6.225 | 4.684 |  |
| BA.16110 | - Loại dây 1x3mm2 | - | 7.471 | 5.074 |  |
| BA.16111 | - Loại dây 1x4mm2 | - | 9.219 | 5.464 |  |
| BA.16112 | - Loại dây 1x6mm2 | - | 12.618 | 5.659 |  |
| BA.16113 | - Loại dây 1x10mm2 | - | 19.455 | 5.855 |  |
| BA.16114 | - Loại dây 1x16mm2 | - | 29.183 | 6.245 |  |
| BA.16115 | - Loại dây 1x25mm2 | - | 44.932 | 7.806 |  |

BA.16200 LẮP ĐẶT DÂY DẪN 2 RUỘT

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột, |  |  |  |  |
| BA.16201 | - Loại dây 2x0,5mm2 | m | 6.436 | 3.903 |  |
| BA.16202 | - Loại dây 2x0,75mm2 | - | 8.045 | 4.684 |  |
| BA.16203 | - Loại dây 2x1mm2 | - | 6.636 | 4.684 |  |
| BA.16204 | - Loại dây 2x1,5mm2 | - | 9.672 | 5.074 |  |
| BA.16205 | - Loại dây 2x2,5mm2 | - | 14.036 | 5.464 |  |
| BA.16206 | - Loại dây 2x4mm2 | - | 19.918 | 5.659 |  |
| BA.16207 | - Loại dây 2x6mm2 | - | 27.144 | 5.855 |  |
| BA.16208 | - Loại dây 2x8mm2 | - | 39.466 | 6.245 |  |
| BA.16209 | - Loại dây 2x10mm2 | - | 44.099 | 7.026 |  |
| BA.16210 | - Loại dây 2x16mm2 | - | 68.927 | 8.196 |  |
| BA.16211 | - Loại dây 2x25mm2 | - | 103.183 | 8.977 |  |

BA.16300 LẮP ĐẶT DÂY DẪN 3 RUỘT

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt dây dẫn 3 ruột, |  |  |  |  |
| BA.16301 | - Loại dây 3x0,5mm2 | m | 6.958 | 4.684 |  |
| BA.16302 | - Loại dây 3x0,75mm2 | - | 10.437 | 4.684 |  |
| BA.16303 | - Loại dây 3x1mm2 | - | 11.501 | 5.074 |  |
| BA.16304 | - Loại dây 3x1,75mm2 | - | 12.363 | 5.464 |  |
| BA.16305 | - Loại dây 3x2mm2 | - | 14.507 | 5.659 |  |
| BA.16306 | - Loại dây 3x2,5mm2 | - | 18.134 | 5.855 |  |
| BA.16307 | - Loại dây 3x2,75mm2 | - | 19.948 | 6.245 |  |
| BA.16308 | - Loại dây 3x3mm2 | m | 21.762 | 6.635 |  |
| BA.16309 | - Loại dây 3x4mm2 | - | 59.719 | 8.977 |  |
| BA.16310 | - Loại dây 3x6mm2 | - | 79.918 | 9.758 |  |
| BA.16311 | - Loại dây 3x10mm2 | - | 120.191 | 10.538 |  |
| BA.16312 | - Loại dây 3x16mm2 | - | 172.508 | 11.319 |  |
| BA.16313 | - Loại dây 3x25mm2 | - | 260.455 | 12.100 |  |

Ghi chú: BA.16309 ÷ BA.16313 là các mã hiệu bổ sung.

BA.16400 LẮP ĐẶT DÂY DẪN 4 RUỘT

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt dây dẫn 4 ruột, |  |  |  |  |
| BA.16401 | - Loại dây 4x0,5mm2 | m | 7.690 | 4.684 |  |
| BA.16402 | - Loại dây 4x0,75mm2 | - | 11.534 | 4.684 |  |
| BA.16403 | - Loại dây 4x1mm2 | - | 15.379 | 5.464 |  |
| BA.16404 | - Loại dây 4x1,5mm2 | - | 15.624 | 5.659 |  |
| BA.16405 | - Loại dây 4x1,75mm2 | - | 18.228 | 5.855 |  |
| BA.16406 | - Loại dây 4x2mm2 | - | 20.832 | 5.855 |  |
| BA.16407 | - Loại dây 4x2,5mm2 | - | 23.028 | 6.245 |  |
| BA.16408 | - Loại dây 4x3mm2 | - | 27.633 | 6.245 |  |
| BA.16409 | - Loại dây 4x3,5mm2 | - | 34.871 | 6.635 |  |
| BA.16410 | - Loại dây 4x4mm2 | - | 74.409 | 8.977 |  |
| BA.16411 | - Loại dây 4x6mm2 | - | 98.880 | 10.148 |  |
| BA.16412 | - Loại dây 4x10mm2 | - | 153.064 | 10.929 |  |
| BA.16413 | - Loại dây 4x16mm2 | - | 221.605 | 11.709 |  |
| BA.16414 | - Loại dây 4x25mm2 | - | 335.716 | 12.880 |  |

Ghi chú: BA.16410 ÷ BA.16414 là các mã hiệu bổ sung.

BA.17000 LẮP ĐẶT BẢNG ĐIỆN CÁC LOẠI VÀO TƯỜNG

Thành phần công việc:

Đo lấy dấu, khoan vít hay đóng tắc kê, khoan lỗ, luồn dây, lắp đặt cố định bảng gỗ vào tường, kiểm tra và bàn giao.

BA.17100 LẮP BẢNG GỖ VÀO TƯỜNG GẠCH

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt bảng gỗ vào tường gạch, |  |  |  |  |
| BA.17101 | - Kích thước bảng ≤ 90x150mm | cái | 4.800 | 18.735 | 19.513 |
| BA.17102 | - Kích thước bảng ≤ 180x250mm | - | 6.000 | 23.418 | 19.513 |
| BA.17103 | - Kích thước bảng ≤ 300x400mm | - | 10.800 | 32.786 | 19.513 |
| BA.17104 | - Kích thước bảng ≤ 450x500mm | - | 15.600 | 37.470 | 19.513 |
| BA.17105 | - Kích thước bảng ≤ 600x700mm | - | 20.400 | 51.521 | 19.513 |

BA.17200 LẮP BẢNG GỖ VÀO TƯỜNG BÊ TÔNG

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt bảng gỗ vào tường bê tông, |  |  |  |  |
| BA.17201 | - Kích thước bảng ≤ 90x150mm | cái | 4.800 | 23.418 | 39.025 |
| BA.17202 | - Kích thước bảng ≤ 180x250mm | - | 6.000 | 28.102 | 39.025 |
| BA.17203 | - Kích thước bảng ≤ 300x400mm | - | 10.800 | 37.470 | 39.025 |
| BA.17204 | - Kích thước bảng ≤ 450x500mm | - | 15.600 | 42.153 | 39.025 |
| BA.17205 | - Kích thước bảng ≤ 600x700mm | - | 20.400 | 56.204 | 39.025 |

BA.18000 LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ ĐÓNG NGẮT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đấu dây, lắp công tác, ổ cắm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

BA.18100 LẮP ĐẶT CÔNG TẮC

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt công tắc, |  |  |  |  |
| BA.18101 | - 1 hạt trên 1 công tắc | cái | 10.050 | 15.612 |  |
| BA.18102 | - 2 hạt trên 1 công tắc | - | 18.090 | 17.174 |  |
| BA.18103 | - 3 hạt trên 1 công tắc | - | 27.135 | 18.735 |  |
| BA.18104 | - 4 hạt trên 1 công tắc | - | 35.175 | 20.296 |  |
| BA.18105 | - 5 hạt trên 1 công tắc | - | 40.200 | 21.857 |  |
| BA.18106 | - 6 hạt trên 1 công tắc | - | 48.240 | 26.541 |  |

BA.18200 LẮP ĐẶT Ổ CẮM

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.18201 | Lắp đặt ổ cắm đơn | cái | 6.972 | 15.612 |  |
| BA.18202 | Lắp đặt ổ cắm đôi | - | 12.076 | 18.735 |  |
| BA.18203 | Lắp đặt ổ cắm ba | - | 17.589 | 21.857 |  |
| BA.18204 | Lắp đặt ổ cắm bốn | - | 31.977 | 24.980 |  |

BA.18300 LẮP ĐẶT CÔNG TẮC, Ổ CẮM HỖN HỢP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp đặt hạt công tắc, hạt ổ cắm, mặt bảng vào hộp đã chôn sẵn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt công tắc, ổ cắm hỗn hợp, |  |  |  |  |
| BA.18301 | - Loại 1 công tắc, 1 ổ cắm | cái | 17.022 | 15.612 |  |
| BA.18302 | - Loại 1 công tắc, 2 ổ cắm | - | 23.993 | 17.174 |  |
| BA.18303 | - Loại 1 công tắc, 3 ổ cắm | - | 30.965 | 18.735 |  |
| BA.18304 | - Loại 2 công tắc, 1 ổ cắm | - | 43.152 | 21.857 |  |
| BA.18305 | - Loại 2 công tắc, 2 ổ cắm | - | 50.123 | 24.980 |  |
| BA.18306 | - Loại 2 công tắc, 3 ổ cắm | - | 57.095 | 28.102 |  |

BA.18400 LẮP ĐẶT CẦU DAO 3 CỰC MỘT CHIỀU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, kiểm tra, vệ sinh cầu dao và phụ kiện, cố định cầu dao, đấu dây điện vào cầu dao hoàn chỉnh, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đồng/bộ

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt cầu dao 3 cực một chiều, |  |  |  |  |
| BA.18401 | - Cường độ dòng điện ≤ 60A | bộ | 69.120 | 39.031 | 13.659 |
| BA.18402 | - Cường độ dòng điện ≤ 100A | - | 193.800 | 74.159 | 15.610 |
| BA.18403 | - Cường độ dòng điện ≤ 200A | - | 288.660 | 78.062 | 19.513 |
| BA.18404 | - Cường độ dòng điện ≤ 400A | - | 418.140 | 117.092 | 23.415 |

BA.18500 LẮP ĐẶT CẦU DAO 3 CỰC ĐẢO CHIỀU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, kiểm tra, vệ sinh cầu dao và phụ kiện, cố định cầu dao, đấu dây điện vào cầu dao hoàn chỉnh, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đồng/bộ

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt cầu dao 3 cực đảo chiều, |  |  |  |  |
| BA.18501 | - Cường độ dòng điện ≤ 60A | bộ | 102.820 | 46.837 | 18.537 |
| BA.18502 | - Cường độ dòng điện ≤ 100A | - | 226.440 | 89.771 | 22.439 |
| BA.18503 | - Cường độ dòng điện ≤ 200A | - | 330.270 | 93.674 | 24.391 |
| BA.18504 | - Cường độ dòng điện ≤ 400A | - | 438.180 | 132.705 | 25.366 |

BA.19000 LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG BẢO VỆ

BA.19100 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐỒNG HỒ

Thành phần công việc:

Kiểm tra, vệ sinh đồng hồ và phụ kiện, lắp đặt vào vị trí, đấu dây hoàn chỉnh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.19101 | Lắp đặt đồng hồ Vôn kế | cái | 131.300 | 21.467 |  |
| BA.19102 | Lắp đặt đồng hồ Ampe kế | - | 166.650 | 23.418 |  |
| BA.19103 | Lắp đặt đồng hồ Oát kế (Công tơ) | - | 151.500 | 29.273 |  |
| BA.19104 | Lắp đặt đồng hồ rơ le | - | 61.200 | 42.934 |  |

BA.19200 LẮP ĐẶT APTOMAT LOẠI 1 PHA

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt aptomat 1 pha, |  |  |  |  |
| BA.19201 | - Cường độ dòng điện ≤ 10A | cái | 36.278 | 21.467 |  |
| BA.19202 | - Cường độ dòng điện ≤ 50A | - | 107.687 | 29.273 |  |
| BA.19203 | - Cường độ dòng điện ≤ 100A | - | 106.641 | 44.885 |  |
| BA.19204 | - Cường độ dòng điện ≤ 150A | - | 139.087 | 46.837 |  |
| BA.19205 | - Cường độ dòng điện ≤ 200A | - | 231.815 | 66.352 |  |
| BA.19206 | - Cường độ dòng điện > 200A | - | 274.094 | 158.075 |  |

BA.19300 LẮP ĐẶT APTOMAT LOẠI 3 PHA

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt aptomat 3 pha, |  |  |  |  |
| BA.19301 | - Cường độ dòng điện ≤ 10A | cái | 108.732 | 35.128 |  |
| BA.19302 | - Cường độ dòng điện ≤ 50A | - | 139.087 | 58.546 |  |
| BA.19303 | - Cường độ dòng điện ≤ 100A | - | 550.905 | 81.965 |  |
| BA.19304 | - Cường độ dòng điện ≤ 150A | - | 1.055.905 | 99.529 |  |
| BA.19305 | - Cường độ dòng điện ≤ 200A | - | 1.166.096 | 175.639 |  |
| BA.19306 | - Cường độ dòng điện > 200A | - | 1.233.406 | 234.185 |  |

BA.19400 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI MÁY BIẾN DÒNG, LINH KIỆN CHỐNG ĐIỆN GIẬT, BÁO CHÁY

Đơn vị tính: đồng/bộ

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt các loại máy biến dòng, |  |  |  |  |
| BA.19401 | - Cường độ dòng điện ≤ 50/5A | bộ | 791.700 | 40.982 |  |
| BA.19402 | - Cường độ dòng điện ≤ 100/5A | - | 950.040 | 76.110 |  |
| BA.19403 | - Cường độ dòng điện ≤ 200/5A | - | 1.102.920 | 140.511 |  |
| BA.19404 | Lắp đặt linh kiện chống điện giật | - | 151.500 | 35.128 |  |
| BA.19405 | Lắp đặt linh kiện báo cháy | - | 191.900 | 29.273 |  |

BA.19500 LẮP ĐẶT CÔNG TƠ ĐIỆN

Thành phần công việc:

Kiểm tra tình trạng của công tơ điện, vệ sinh, lắp vào bảng, đấu dây hoàn chỉnh, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.19501 | Lắp công tơ điện 1 pha vào bảng đã có sẵn | cái | 122.400 | 27.322 | 29.269 |
| BA.19502 | Lắp công tơ điện 3 pha vào bảng đã có sẵn | - | 244.800 | 31.225 | 29.269 |
| BA.19503 | Lắp công tơ điện 1 pha vào bảng và lắp bảng vào tường | - | 127.500 | 37.079 | 29.269 |
| BA.19504 | Lắp công tơ điện 3 pha vào bảng và lắp bảng vào tường | - | 251.490 | 52.692 | 29.269 |

BA.19600 LẮP ĐẶT CHUÔNG ĐIỆN

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.19601 | Lắp đặt chuông điện | cái | 102.585 | 17.564 | 19.513 |

BA.20000 HỆ THỐNG CHỐNG SÉT

BA.20100 GIA CÔNG VÀ ĐÓNG CỌC CHỐNG SÉT

Thành phần công việc:

Xác định vị trí tim cọc, đo, cắt cọc, làm nhọn đầu cọc đối với cọc phải gia công, đóng cọc xuống đất đảm bảo khoảng cách và độ sâu của cọc theo quy định của thiết kế, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đồng/cọc

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.20101 | Gia công và đóng cọc chống sét | cọc | 73.500 | 97.577 |  |
| BA.20102 | Đóng cọc chống sét đã có sẵn | - | 70.700 | 52.692 |  |
| BA.20103 | Đóng cọc ống đồng Ø ≤ 50mm có sẵn | - | 95.445 | 62.449 |  |

BA.20200 KÉO RẢI DÂY CHỐNG SÉT DƯỚI MƯƠNG ĐẤT

Thành phần công việc:

Gia công và lắp đặt chân bật, đục chèn trát, kéo rải dây, hàn cố định vào chân bật, sơn chống rỉ hoàn chỉnh.

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kéo rải dây chống sét dưới mương đất, |  |  |  |  |
| BA.20201 | - Loại dây đồng Ø8mm | m | 35.068 | 3.513 | 1.377 |
| BA.20202 | - Loại dây thép Ø10mm | - | 10.780 | 4.098 | 1.377 |
| BA.20203 | - Loại dây thép Ø12mm | - | 15.400 | 4.098 | 1.377 |

Ghi chú: Thép cuộn gồm cả công tời thẳng, thép đoạn gồm cả công chặt, nối.

BA.20300 KÉO RẢI DÂY CHỐNG SÉT THEO TƯỜNG, CỘT VÀ MÁI NHÀ

Thành phần công việc:

Gia công và lắp đặt chân bật, đục chèn trát, kéo rải dây, hàn cố định vào chân bật, sơn chống rỉ hoàn chỉnh.

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kéo rải dây chống sét theo tường, cột và mái nhà, |  |  |  |  |
| BA.20301 | - Loại dây đồng Ø8mm | m | 44.037 | 11.319 | 11.134 |
| BA.20302 | - Loại dây thép Ø10mm | - | 12.936 | 13.270 | 11.134 |
| BA.20303 | - Loại dây thép Ø12mm | - | 16.520 | 24.199 | 11.134 |

Ghi chú: Thép cuộn gồm cả công tời thẳng, thép đoạn gồm cả công chặt, nối.

BA.20400 GIA CÔNG CÁC KIM THU SÉT

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công kim thu sét, |  |  |  |  |
| BA.20401 | - Chiều dài kim 0,5m | cái | 19.562 | 35.128 | 9.298 |
| BA.20402 | - Chiều dài kim 1m | cái | 39.250 | 46.837 | 9.298 |
| BA.20403 | - Chiều dài kim 1,5m | - | 58.813 | 58.546 | 9.298 |
| BA.20404 | - Chiều dài kim 2m | - | 78.500 | 70.255 | 9.298 |

BA.20500 LẮP ĐẶT KIM THU SÉT

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt kim thu sét, |  |  |  |  |
| BA.20501 | - Chiều dài kim 0,5m | cái | 26.125 | 128.802 | 49.583 |
| BA.20502 | - Chiều dài kim 1m | - | 44.000 | 152.220 | 49.583 |
| BA.20503 | - Chiều dài kim 1,5m | - | 72.875 | 187.348 | 63.356 |
| BA.20504 | - Chiều dài kim 2m | - | 86.625 | 218.572 | 63.356 |

CHƯƠNG II

LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ỐNG VÀ PHỤ TÙNG CÔNG TÁC LẮP ĐẶT ỐNG, CỐNG HỘP BÊ TÔNG, ỐNG GANG, ỐNG THÉP

Hướng dẫn sử dụng:

1. Đơn giá công tác lắp đặt đường ống, cống hộp bao gồm: lắp đặt đoạn ống các loại, thi công mối nối, phụ kiện đỡ đoạn ống (tấm đệm, khối móng) theo quy trình thực hiện từ khâu chuẩn bị đến kết thúc hoàn thành khối lượng công tác lắp đặt

2. Đơn giá cho công tác lắp đặt đường ống theo mạng ngoài công trình và trong công trình gồm chi phí lắp đặt đoạn ống, chi phí thi công mối nối được quy định như sau:

2.1 Biện pháp thi công lắp đặt các loại ống và phụ kiện trong tập đơn giá được xác định theo biện pháp thi công bằng thủ công kết hợp với cơ giới ở độ sâu trung bình 1,2m tính từ đỉnh ống đến cốt ± 0.00 theo thiết kế.

2.2 Trường hợp lắp đặt ống và phụ kiện ở độ sâu lớn hơn quy định, thì chi phí nhân công và máy thi công được điều chỉnh theo bảng dưới đây:

## Bảng 1 . Hệ số điều chỉnh theo điều kiện lắp đặt

| Điều kiện lắp đặt | Độ sâu từ đỉnh ống so với độ sâu trung bình (m) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤ 2,5 | ≤ 3,5 | ≤ 4,5 | ≤ 5,5 | ≤ 7,0 | ≤ 8,5 |
| Hệ số điều chỉnh | 1,06 | 1,08 | 1,14 | 1,21 | 1,28 | 1,34 |

3. Trường hợp lắp đặt đường ống qua vùng ngập nước (sông, hồ …) phải dùng tàu thuyền và các phương tiện cơ giới khác để lắp đặt thì chi phí nhân công được nhân với hệ số bằng 1,16 so với đơn giá tương ứng (đơn giá điều chỉnh chưa bao gồm đơn giá máy thi công theo biện pháp thi công).

4. Các công tác khác như đào, lấp đất và các công tác xây dựng khác được áp dụng theo đơn giá dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng.

5. Đối với công tác tháo dỡ đường ống (có thu hồi) thì chi phí nhân công và máy thi công được điều chỉnh hệ số bằng 0,6 của đơn giá lắp đặt đoạn ống có đường kính tương ứng.

6. Đơn giá lắp đặt cho 100m ống thép các loại được tính trong điều kiện lắp đặt bình thường, chiều dài mỗi loại ống được quy định cụ thể trong bảng giá. Nếu chiều dài của đoạn ống khác với chiều dài đoạn ống đã được tính trong tập đơn giá nhưng có cùng biện pháp lắp đặt thì chi phí vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được áp dụng các hệ số trong bảng 2 và bảng 3 dưới đây.

Bảng 2. Bảng hệ số tính vật liệu phụ cho chiều dài đoạn ống khác chiều dài ống trong tập Đơn giá

| Loại ống | Chiều dài ống (m) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 12,0 |
| Ống thép đen, ống thép không rỉ | 1,56 | 0,88 | 0,81 | 0,69 | 0,5 |

Bảng 3. Bảng hệ số nhân công và máy thi công cho chiều dài đoạn ống khác chiều dài ống trong tập Đơn giá

| Loại ống | Chiều dài ống (m) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 12,0 |
| Ống thép đen, ống thép không rỉ | 1,15 | 0,97 | 0,95 | 0,89 | 0,87 |

7. Mức hao phí vật liệu trong công tác lắp đặt ống bê tông, cống hộp bê tông, ống gang trong tập đơn giá này chưa tính hao hụt vật liệu trong thi công. Tỷ lệ hao hụt thi công là 0,5% trên 100 m chiều dài ống, cống hộp.

8. Trường hợp thi công lắp đặt các loại đường ống, cống hộp bê tông và phụ kiện ống bê tông trong khu vực mặt bằng thi công chật hẹp, điều kiện lắp đặt khó khăn thì chi phí nhân công được nhân với hệ số 1,1.

9. Nếu lắp ống bê tông có khoét lòng mo để thi công mối nối theo yêu cầu kỹ thuật, thì chi phí nhân công được nhân với hệ số 1,2 của công tác nối ống tương ứng.

10. Trường hợp nối ống bê tông bằng vành đai dùng cần trục thì chi phí máy thi công được nhân với hệ số 1,1 của công tác lắp đặt loại ống tương ứng.

11. Trường hợp lắp đặt 1 khối móng đỡ đoạn ống bê tông dùng cần trục thì chi phí máy thi công được nhân hệ số 1,05 của công tác lắp đặt loại ống tương ứng.

12. Trường hợp lắp đặt 1 bộ phụ kiện (tấm đệm, khối móng) đỡ đoạn ống bê tông dùng cần trục thì chi phí máy thi công được nhân hệ số 1,1 của công tác lắp đặt loại ống tương ứng.

BB.11000 ÷ BB.12000 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - CỐNG HỘP BÊ TÔNG

BB.11100 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG BẰNG THỦ CÔNG

Mã hiệu sửa đổi theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, vệ sinh ống, xuống và dồn ống, lên khối đỡ, lắp và chỉnh ống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

BB.11110 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 1m

Đơn vị tính: đồng/đoạn ống

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống bê tông bằng thủ công, đoạn ống dài 1m |  |  |  |  |
| BB.11111 | - Đường kính ống 200mm | đoạn ống | 165.083 | 37.079 |  |
| BB.11112 | - Đường kính ống 300mm | - | 214.607 | 50.740 |  |

BB.11120 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 2m

Đơn vị tính: đồng/đoạn ống

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống bê tông bằng thủ công, đoạn ống dài 2m |  |  |  |  |
| BB.11121 | - Đường kính ống 200mm | đoạn ống | 330.165 | 48.789 |  |
| BB.11122 | - Đường kính ống 300mm | - | 429.215 | 68.304 |  |

BB.11200 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG BẰNG CẦN TRỤC

Mã hiệu thay thế, bổ sung theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, vệ sinh ống, hạ và dồn ống, lắp và chỉnh ống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

BB.11210 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 1m

Đơn vị tính: đồng/đoạn ống

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống bê tông bằng cần trục, đoạn ống dài 1m, đường kính ống |  |  |  |  |
| BB.11211 | - ≤ 600mm | đoạn ống | 396.198 | 50.740 | 61.337 |
| BB.11212 | - ≤ 1000mm | - | 931.065 | 91.722 | 61.337 |
| BB.11213 | - ≤ 1250mm | - | 1.595.798 | 144.414 | 66.311 |
| BB.11214 | - ≤ 1800mm | - | 2.476.238 | 218.572 | 72.942 |
| BB.11215 | - ≤ 2250mm | - | 3.026.513 | 288.828 | 96.871 |
| BB.11216 | - ≤ 3000mm | - | 3.576.788 | 417.630 | 116.066 |

BB.11220 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 2m

Đơn vị tính: đồng/đoạn ống

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống bê tông bằng cần trục, đoạn ống dài 2m, đường kính ống |  |  |  |  |
| BB.11221 | - ≤ 600mm | đoạn ống | 792.396 | 68.304 | 92.835 |
| BB.11222 | - ≤ 1000mm | - | 1.862.131 | 122.947 | 99.466 |
| BB.11223 | - ≤ 1250mm | - | 3.191.595 | 193.202 | 131.909 |
| BB.11224 | - ≤ 1800mm | - | 4.952.475 | 288.828 | 150.459 |
| BB.11225 | - ≤ 2250mm | - | 6.053.025 | 382.502 | 176.421 |
| BB.11226 | - ≤ 3000mm | - | 7.153.575 | 554.237 | 252.552 |

BB.11230 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 2,5m

Đơn vị tính: đồng/đoạn ống

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống bê tông bằng cần trục, đoạn ống dài 2,5m, đường kính ống |  |  |  |  |
| BB.11231 | - ≤ 600mm | đoạn ống | 990.495 | 74.159 | 102.781 |
| BB.11232 | - ≤ 1000mm | - | 2.327.663 | 134.656 | 109.412 |
| BB.11233 | - ≤ 1250mm | - | 3.989.494 | 210.766 | 144.276 |
| BB.11234 | - ≤ 1800mm | - | 6.190.594 | 318.101 | 162.825 |
| BB.11235 | - ≤ 2250mm | - | 7.566.281 | 417.630 | 192.670 |
| BB.11236 | - ≤ 3000mm | - | 8.941.969 | 606.929 | 276.045 |

BB.11240 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 3m

Đơn vị tính: đồng/đoạn ống

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống bê tông bằng cần trục, đoạn ống dài 3m, đường kính ống |  |  |  |  |
| BB.11241 | - ≤ 600mm | đoạn ống | 1.188.594 | 80.013 | 111.070 |
| BB.11242 | - ≤ 1000mm | - | 2.793.196 | 146.366 | 119.359 |
| BB.11243 | - ≤ 1250mm | - | 4.787.393 | 228.330 | 156.642 |
| BB.11244 | - ≤ 1800mm | - | 7.428.713 | 343.471 | 199.634 |
| BB.11245 | - ≤ 2250mm | - | 9.079.538 | 452.757 | 264.299 |
| BB.11246 | - ≤ 3000mm | - | 10.730.363 | 655.717 | 409.374 |

BB.11250 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 4m

Đơn vị tính: đồng/đoạn ống

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống bê tông bằng cần trục, đoạn ống dài 4m, đường kính ống |  |  |  |  |
| BB.11251 | - ≤ 600mm | đoạn ống | 1.584.792 | 101.480 | 171.070 |
| BB.11252 | - ≤ 1000mm | - | 3.724.261 | 181.493 | 185.497 |
| BB.11253 | - ≤ 1250mm | - | 6.383.190 | 284.925 | 218.204 |
| BB.11254 | - ≤ 1800mm | - | 9.904.950 | 429.339 | 314.222 |
| BB.11255 | - ≤ 2250mm | - | 12.106.050 | 563.995 | 453.960 |

BB.11260 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 5m

Đơn vị tính: đồng/đoạn ống

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống bê tông bằng cần trục, đoạn ống dài 5m, đường kính ống |  |  |  |  |
| BB.11261 | - ≤ 600mm | đoạn ống | 1.980.990 | 117.092 | 225.168 |
| BB.11262 | - ≤ 1000mm | - | 4.655.327 | 212.718 | 241.418 |
| BB.11263 | - ≤ 1250mm | - | 7.978.988 | 331.762 | 323.032 |
| BB.11264 | - ≤ 1800mm | - | 12.381.188 | 499.594 | 506.651 |
| BB.11265 | - ≤ 2250mm | - | 15.132.563 | 657.669 | 520.139 |

BB.11300 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG NỐI BẰNG GẠCH THẺ - ĐOẠN ỐNG DÀI 1m

Thành phần công việc:

Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, xuống và dồn ống, lắp và chỉnh ống, khoét lòng mo, đào hố xảm, chèn cát, tẩy ba via, lau chùi ống, trộn vữa xây gạch mối nối, bảo dưỡng mối nối.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch thẻ, đường kính ống |  |  |  |  |
| BB.11301 | - 100mm | 100m | 13.994.487 | 10.631.990 |  |
| BB.11302 | - 150mm | - | 20.890.586 | 12.458.631 |  |
| BB.11303 | - 200mm | - | 27.988.999 | 13.709.569 |  |
| BB.11304 | - 250mm | - | 35.081.402 | 16.392.936 |  |
| BB.11305 | - 300mm | - | 33.572.398 | 16.158.751 | 2.404.492 |
| BB.11306 | - 350mm | - | 39.087.943 | 18.055.648 | 2.404.492 |
| BB.11307 | - 400mm | - | 46.640.058 | 20.986.861 | 2.404.492 |
| BB.11308 | - 500mm | - | 52.750.250 | 23.020.366 | 2.404.492 |
| BB.11309 | - 600mm | - | 75.048.894 | 28.719.813 | 2.590.048 |
| BB.11310 | - 700mm | - | 84.847.049 | 32.211.737 | 2.590.048 |
| BB.11311A | - 800mm | - | 122.759.376 | 36.285.649 | 2.590.048 |
| BB.11312A | - 900mm | - | 141.120.016 | 43.699.663 | 2.590.048 |
| BB.11313A | - 1000mm | - | 155.698.691 | 50.582.296 | 2.590.048 |
| BB.11314A | - 1100mm | - | 182.077.058 | 59.084.373 | 2.767.872 |
| BB.11315A | - 1200mm | - | 237.797.701 | 69.054.070 | 2.767.872 |
| BB.11316A | - 1400mm | - | 306.123.615 | 87.475.237 | 2.767.872 |
| BB.11317A | - 1600mm | - | 332.492.195 | 102.277.960 | 2.767.872 |

BB.11300 LẮP ĐẶT CỐNG HỘP

Mã hiệu bổ sung theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển và rải cống trong phạm vi 30m, vệ sinh cống, hạ cống vào đúng vị trí, lắp và căn chỉnh cống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

BB.11310 LẮP ĐẶT CỐNG HỘP ĐƠN - ĐOẠN CỐNG DÀI 1,2m

Đơn vị tính: đồng/đoạn cống

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt cống hộp đơn bằng cần trục, đoạn cống dài 1,2m, quy cách |  |  |  |  |
| BB.11311 | - 1000x1000mm | đoạn cống | 3.094.909 | 119.044 | 97.571 |
| BB.11312 | - 1200x1200mm | - | 3.546.955 | 128.802 | 97.571 |
| BB.11313 | - 1600x1600mm | - | 5.052.505 | 175.639 | 129.397 |
| BB.11314 | - 1600x2000mm | - | 7.125.212 | 218.572 | 147.593 |
| BB.11315 | - 2000x2000mm | - | 8.201.120 | 234.185 | 166.229 |
| BB.11316 | - 2500x2500mm | - | 12.566.357 | 261.506 | 195.831 |
| BB.11317 | - 3000x3000mm | - | 16.656.666 | 320.053 | 259.265 |

BB.11320 LẮP ĐẶT CỐNG HỘP ĐÔI - ĐOẠN CỐNG DÀI 1,2m

Đơn vị tính: đồng/đoạn cống

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt cống hộp đôi bằng cần trục, đoạn cống dài 1,2m, quy cách |  |  |  |  |
| BB.11321 | - 2(1600x1600)mm | đoạn cống | 9.361.536 | 234.185 | 173.060 |
| BB.11322 | - 2(1600x2000)mm | - | 11.811.581 | 292.731 | 195.831 |
| BB.11323 | - 2(2000x2000)mm | - | 15.262.626 | 314.198 | 204.940 |
| BB.11324 | - 2(2500x2500)mm | - | 23.324.332 | 349.326 | 322.640 |
| BB.11325 | - 2(3000x3000)mm | - | 33.481.648 | 427.387 | 540.737 |

BB.11400 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG LY TÂM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM ĐOẠN ỐNG DÀI 2m

Thành phần công việc:

Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, xuống và dồn ống, lắp và chỉnh ống, lau chùi ống, trộn vữa xảm mối nối, bảo dưỡng mối nối.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng phương pháp xảm, đường kính ống |  |  |  |  |
| BB.11401 | - 300mm | 100m | 30.885.512 | 18.510.357 | 1.809.168 |
| BB.11402 | - 400mm | - | 37.953.341 | 24.433.281 | 1.809.168 |
| BB.11403 | - 500mm | - | 48.834.002 | 28.687.638 | 1.809.168 |
| BB.11404 | - 600mm | - | 54.052.344 | 37.702.662 | 1.948.334 |
| BB.11405 | - 700mm | - | 79.048.304 | 44.661.207 | 1.948.334 |
| BB.11406 | - 800mm | - | 89.668.376 | 51.978.223 | 1.948.334 |
| BB.11407 | - 900mm | - | 116.301.951 | 60.754.424 | 1.948.334 |
| BB.11408 | - 1000mm | - | 133.219.628 | 77.324.196 | 1.948.334 |
| BB.11409 | - 1100mm | - | 147.015.817 | 92.864.946 | 2.157.085 |
| BB.11410 | - 1200mm | - | 232.427.188 | 110.198.049 | 2.157.085 |
| BB.11411 | - 1400mm | - | 262.766.544 | 137.441.807 | 2.365.835 |
| BB.11412 | - 1600mm | - | 313.631.793 | 173.988.929 | 2.365.835 |

BB.11500 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG LY TÂM NỐI BẰNG GIOĂNG CAO SU ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, xuống và dồn ống, lắp và chỉnh ống, lau chùi ống, bôi mỡ, lắp gioăng, nối ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng phương pháp xảm, đường kính ống |  |  |  |  |
| BB.11501 | - 400mm | 100m | 36.957.586 | 8.801.445 | 989.630 |
| BB.11502 | - 500mm | - | 47.506.877 | 10.713.955 | 989.630 |
| BB.11503 | - 600mm | - | 52.405.194 | 14.085.782 | 989.630 |
| BB.11504 | - 700mm | - | 77.200.092 | 17.149.650 | 989.630 |
| BB.11505 | - 800mm | - | 87.441.961 | 19.399.580 | 989.630 |
| BB.11506 | - 900mm | - | 113.683.167 | 22.140.825 | 2.289.331 |
| BB.11507 | - 1000mm | - | 129.971.605 | 27.243.758 | 2.503.955 |
| BB.11508 | - 1100mm | - | 142.983.628 | 31.376.712 | 2.503.955 |
| BB.11509 | - 1200mm | - | 226.805.305 | 36.479.645 | 2.772.236 |
| BB.11510 | - 1400mm | - | 255.553.360 | 45.125.110 | 3.058.403 |
| BB.11511 | - 1600mm | - | 304.077.732 | 56.830.226 | 3.058.403 |
| BB.11512 | - 1800mm | - | 386.186.505 | 63.723.403 | 3.380.340 |
| BB.11513 | - 2000mm | - | 452.157.183 | 71.061.505 | 3.380.340 |

BB.11600 LẮP ĐẶT CỐNG HỘP ĐÚC SẴN NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỔ BÊ TÔNG ĐOẠN CỐNG DÀI 1m

Thành phần công việc:

Vận chuyển cống, tấm đan và vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, căn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật, hạ cống, lắp chỉnh cống, gia công lắp dựng ván khuôn, gia công cốt thép tại các đầu nối, trộn, đổ bê tông, tháo dỡ ván khuôn, đậy tấm đan, trát vữa xung quanh, hoàn thiện.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông, quy cách cống |  |  |  |  |
| BB.11601 | - 400x600mm | 100m | 56.345.104 | 14.539.142 | 2.685.038 |
| BB.11602 | - 600x600mm | - | 77.520.169 | 15.336.211 | 2.725.642 |
| BB.11603 | - 400x800mm | - | 71.694.879 | 16.200.758 | 2.948.267 |
| BB.11604 | - 600x800mm | - | 99.332.796 | 17.347.864 | 2.988.871 |
| BB.11605 | - 800x800mm | - | 126.916.425 | 19.901.439 | 3.031.635 |
| BB.11606 | - 400x1000mm | - | 86.719.494 | 19.618.880 | 3.031.635 |
| BB.11607 | - 800x1000mm | - | 162.216.815 | 23.319.560 | 3.112.844 |
| BB.11608 | - 800x1400mm | - | 221.928.422 | 29.881.679 | 3.277.420 |
| BB.11609 | - 1200x1400mm | - | 246.300.278 | 31.811.094 | 3.535.226 |
| BB.11610 | - 1400x1500mm | - | 313.021.348 | 35.963.026 | 3.613.626 |
| BB.11611 | - 1200x1600mm | - | 279.454.072 | 36.635.685 | 3.584.469 |
| BB.11612 | - 1200x1800mm | - | 312.489.988 | 38.927.788 | 3.689.867 |
| BB.11613 | - 1400x1800mm | - | 360.571.665 | 40.878.289 | 3.730.471 |
| BB.11614 | - 1200x2000mm | - | 346.411.274 | 42.251.020 | 3.806.712 |
| BB.11615 | - 1400x2000mm | - | 399.260.292 | 44.498.841 | 3.842.349 |
| BB.11616 | - 1400x2200mm | - | 437.089.123 | 45.392.909 | 3.880.793 |
| BB.11617 | - 2200x1500mm | - | 467.320.847 | 49.827.400 | 4.176.395 |
| BB.11618 | - 2200x1800mm | - | 556.023.809 | 53.466.929 | 4.259.763 |
| BB.11619 | - 2500x1500mm | - | 528.654.085 | 54.677.295 | 4.264.730 |
| BB.11620 | - 2500x2000mm | - | 695.522.748 | 58.628.905 | 4.572.427 |
| BB.11621 | - 2500x2500mm | - | 861.583.219 | 65.252.174 | 4.779.767 |
| BB.11622 | - 3000x3000mm | - | 1.229.301.766 | 79.791.316 | 5.168.099 |

BB.11700 LẮP ĐẶT CỐNG HỘP ĐÚC SẴN NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM ĐOẠN CỐNG DÀI 1m

Thành phần công việc:

Vận chuyển cống, tấm đan và vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, căn chỉnh theo độ dốc thiết kế, hạ cống, lắp chỉnh cống, trộn vữa xảm nối cống, đặt tấm đan, trát vữa xung quanh hoàn thiện.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp xảm, quy cách cống |  |  |  |  |
| BB.11701 | - 400x600mm | 100m | 48.333.895 | 9.866.373 | 2.358.692 |
| BB.11702 | - 600x600mm | - | 68.589.305 | 10.079.347 | 2.358.692 |
| BB.11703 | - 400x800mm | - | 61.831.625 | 10.357.689 | 2.540.714 |
| BB.11704 | - 600x800mm | - | 88.714.822 | 10.922.807 | 2.540.714 |
| BB.11705 | - 800x800mm | - | 115.598.019 | 12.890.177 | 2.540.714 |
| BB.11706 | - 400x1000mm | - | 75.323.479 | 12.607.618 | 2.540.714 |
| BB.11707 | - 800x1000mm | - | 148.990.862 | 15.140.107 | 2.616.556 |
| BB.11708 | - 800x1400mm | - | 205.329.381 | 19.365.842 | 2.616.556 |
| BB.11709 | - 1200x1400mm | - | 228.038.169 | 20.129.173 | 2.715.151 |
| BB.11710 | - 1400x1500mm | - | 292.931.795 | 23.110.804 | 2.715.151 |
| BB.11711 | - 1200x2000mm | - | 322.215.480 | 27.608.554 | 2.715.151 |
| BB.11712 | - 1400x2000mm | - | 374.504.212 | 28.142.043 | 2.715.151 |
| BB.11713 | - 1400x2200mm | - | 411.113.377 | 28.452.014 | 2.715.151 |
| BB.11714 | - 1200x1600mm | - | 259.597.112 | 23.783.463 | 2.715.151 |
| BB.11715 | - 1200x1800mm | - | 290.985.631 | 24.907.374 | 2.715.151 |
| BB.11716 | - 1400x1800mm | - | 338.112.485 | 27.328.104 | 2.715.151 |
| BB.11717 | - 2200x1500mm | - | 440.041.429 | 32.764.415 | 2.889.588 |
| BB.11718 | - 2200x1800mm | - | 526.326.066 | 34.773.747 | 2.889.588 |
| BB.11719 | - 2500x1500mm | - | 498.916.206 | 35.560.274 | 2.889.588 |
| BB.11720 | - 2500x2000mm | - | 662.292.050 | 37.485.471 | 3.064.025 |
| BB.11721 | - 2500x2500mm | - | 825.744.292 | 42.468.211 | 3.064.025 |
| BB.11722 | - 3000x3000mm | - | 1.185.396.816 | 52.334.584 | 3.064.025 |

BB.12000 NỐI ỐNG BÊ TÔNG - CỐNG HỘP

BB.12100 NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG VÀNH ĐAI BÊ TÔNG ĐÚC SẴN DÙNG THỦ CÔNG

Mã hiệu sửa đổi, thay thế theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, vận chuyển vành đai trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, xuống và lắp đai, trộn vữa, xảm mối nối và bảo dưỡng mối nối bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/mối nối

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nối ống bê tông bằng vành đai bê tông đúc sẵn dùng thủ công, đường kính ống |  |  |  |  |
| BB.12101 | - 200mm | mối nối | 31.883 | 9.758 |  |
| BB.12102 | - 300mm | - | 74.005 | 13.661 |  |
| BB.12103 | - 400mm | - | 95.065 | 15.612 |  |
| BB.12104 | - 500mm | - | 131.876 | 19.515 |  |
| BB.12105 | - 600mm | - | 156.062 | 25.370 |  |
| BB.12106 | - 750mm | - | 172.634 | 31.225 |  |
| BB.12107 | - 800mm | - | 178.319 | 35.128 |  |
| BB.12108 | - 900mm | - | 234.023 | 40.982 |  |
| BB.12109 | - 1000mm | - | 245.609 | 44.885 |  |
| BB.12110 | - 1050mm | - | 249.995 | 46.837 |  |

BB.12200 NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG VÀNH ĐAI BÊ TÔNG ĐÚC SẴN DÙNG CẦN TRỤC

Mã hiệu sửa đổi, thay thế, bổ sung theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, vận chuyển vành đai trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, hạ và lắp đai, trộn vữa, xảm mối nối và bảo dưỡng mối nối đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/mối nối

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nối ống bê tông bằng vành đai bê tông đúc sẵn dùng cần trục, đường kính ống |  |  |  |  |
| BB.12201 | - 1200mm | mối nối | 350.352 | 40.982 |  |
| BB.12202 | - 1250mm | - | 362.338 | 42.934 |  |
| BB.12203 | - 1350mm | - | 413.510 | 44.885 |  |
| BB.12204 | - 1500mm | - | 514.699 | 52.692 |  |
| BB.12205 | - 1650mm | - | 565.871 | 56.595 |  |
| BB.12206 | - 1800mm | - | 618.214 | 60.498 |  |
| BB.12207 | - 1950mm | - | 669.386 | 66.352 |  |
| BB.12208 | - 2000mm | - | 719.972 | 68.304 |  |
| BB.12209 | - 2100mm | - | 821.161 | 72.207 |  |
| BB.12210 | - 2250mm | - | 871.161 | 76.110 |  |
| BB.12211 | - 2400mm | - | 922.333 | 81.965 |  |
| BB.12212 | - 2550mm | - | 1.024.090 | 85.868 |  |
| BB.12213 | - 2700mm | - | 1.125.262 | 91.722 |  |
| BB.12214 | - 2850mm | - | 1.228.795 | 97.577 |  |
| BB.12215 | - 3000mm | - | 1.329.966 | 101.480 |  |

BB.12300 NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG GẠCH CHỈ (6,5x10,5x22cm)

Mã hiệu sửa đổi, thay thế, bổ sung theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, xây mối nối và bảo dưỡng mối nối đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/mối nối

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nối ống bê tông bằng gạch chỉ (6,5x10,5x22cm), đường kính ống |  |  |  |  |
| BB.12301 | - 200mm | mối nối | 16.747 | 13.661 |  |
| BB.12302 | - 300mm | - | 25.405 | 19.515 |  |
| BB.12303 | - 400mm | - | 34.856 | 25.370 |  |
| BB.12304 | - 500mm | - | 40.754 | 29.273 |  |
| BB.12305 | - 600mm | - | 49.221 | 35.128 |  |
| BB.12306 | - 750mm | - | 61.997 | 44.885 |  |
| BB.12307 | - 800mm | - | 70.654 | 48.789 |  |
| BB.12308 | - 900mm | - | 84.602 | 56.595 |  |
| BB.12309 | - 1000mm | - | 94.826 | 62.449 |  |
| BB.12310 | - 1050mm | - | 99.552 | 64.401 |  |
| BB.12311 | - 1200mm | - | 109.608 | 74.159 |  |

BB.12400 NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG GẠCH THẺ (5x10x20cm)

Mã hiệu sửa đổi, thay thế, bổ sung theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, xây mối nối và bảo dưỡng mối nối đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/mối nối

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nối ống bê tông bằng gạch thẻ (5x10x20cm), đường kính ống |  |  |  |  |
| BB.12401 | - 200mm | mối nối | 23.919 | 17.564 |  |
| BB.12402 | - 300mm | - | 36.088 | 27.322 |  |
| BB.12403 | - 400mm | - | 49.743 | 33.176 |  |
| BB.12404 | - 500mm | - | 59.272 | 39.031 |  |
| BB.12405 | - 600mm | - | 71.311 | 44.885 |  |
| BB.12406 | - 750mm | - | 86.427 | 58.546 |  |
| BB.12407 | - 800mm | - | 102.863 | 62.449 |  |
| BB.12408 | - 900mm | - | 122.684 | 70.255 |  |
| BB.12409 | - 1000mm | - | 138.386 | 78.062 |  |
| BB.12410 | - 1050mm | - | 146.009 | 81.965 |  |
| BB.12411 | - 1200mm | - | 160.966 | 91.722 |  |

BB.12500 NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM

Mã hiệu sửa đổi, thay thế, bổ sung theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, trộn vữa, xảm mối nối và bảo dưỡng mối nối đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/mối nối

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nối ống bê tông bằng phương pháp xảm, đường kính ống |  |  |  |  |
| BB.12501 | - 200mm | mối nối | 1.889 | 9.758 |  |
| BB.12502 | - 300mm | - | 2.815 | 13.661 |  |
| BB.12503 | - 400mm | - | 3.760 | 17.564 |  |
| BB.12504 | - 500mm | - | 4.705 | 21.467 |  |
| BB.12505 | - 600mm | - | 5.649 | 25.370 |  |
| BB.12506 | - 750mm | - | 7.048 | 31.225 |  |
| BB.12507 | - 800mm | - | 7.463 | 35.128 |  |
| BB.12508 | - 900mm | - | 8.408 | 39.031 |  |
| BB.12509 | - 1000mm | - | 9.334 | 42.934 |  |
| BB.12510 | - 1050mm | - | 9.806 | 44.885 |  |
| BB.12511 | - 1200mm | - | 11.223 | 50.740 |  |
| BB.12512 | - 1250mm | - | 11.695 | 54.643 |  |
| BB.12513 | - 1350mm | - | 12.640 | 58.546 |  |
| BB.12514 | - 1500mm | - | 14.039 | 66.352 |  |
| BB.12515 | - 1650mm | - | 15.455 | 70.255 |  |
| BB.12516 | - 1800mm | - | 18.271 | 78.062 |  |
| BB.12517 | - 1950mm | - | 18.743 | 83.916 |  |
| BB.12518 | - 2000mm | - | 19.329 | 85.868 |  |
| BB.12519 | - 2100mm | - | 19.688 | 89.771 |  |
| BB.12520 | - 2250mm | - | 21.086 | 95.625 |  |
| BB.12521 | - 2400mm | - | 22.446 | 103.432 |  |
| BB.12522 | - 2550mm | - | 23.863 | 109.286 |  |
| BB.12523 | - 2700mm | - | 25.262 | 115.141 |  |
| BB.12524 | - 2850mm | - | 26.679 | 122.947 |  |
| BB.12525 | - 3000mm | - | 28.095 | 128.802 |  |

BB.12600 NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG GIOĂNG CAO SU

Mã hiệu sửa đổi, thay thế, bổ sung theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, bôi mỡ, lắp gioăng, lắp mối nối theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/mối nối

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nối ống bê tông bằng gioăng cao su, đường kính ống |  |  |  |  |
| BB.12601 | - 200mm | mối nối | 17.700 | 5.855 |  |
| BB.12602 | - 300mm | - | 26.905 | 9.758 |  |
| BB.12603 | - 400mm | - | 32.200 | 13.661 |  |
| BB.12604 | - 500mm | - | 38.086 | 15.612 |  |
| BB.12605 | - 600mm | - | 46.100 | 17.564 |  |
| BB.12606 | - 750mm | - | 63.009 | 23.418 |  |
| BB.12607 | - 800mm | - | 66.041 | 25.370 |  |
| BB.12608 | - 900mm | - | 75.605 | 27.322 |  |
| BB.12609 | - 1000mm | - | 84.882 | 31.225 |  |
| BB.12610 | - 1050mm | - | 89.441 | 33.176 |  |
| BB.12611 | - 1200mm | - | 103.473 | 37.079 |  |
| BB.12612 | - 1250mm | - | 107.432 | 39.031 |  |
| BB.12613 | - 1350mm | - | 115.282 | 40.982 |  |
| BB.12614 | - 1500mm | - | 127.091 | 46.837 |  |
| BB.12615 | - 1650mm | - | 142.800 | 50.740 |  |
| BB.12616 | - 1800mm | - | 148.409 | 54.643 |  |
| BB.12617 | - 1950mm | - | 164.118 | 58.546 |  |
| BB.12618 | - 2000mm | - | 179.509 | 60.498 |  |
| BB.12619 | - 2100mm | - | 187.727 | 64.401 |  |
| BB.12620 | - 2250mm | - | 201.136 | 68.304 |  |
| BB.12621 | - 2400mm | - | 214.545 | 74.159 |  |
| BB.12622 | - 2550mm | - | 227.954 | 78.062 |  |
| BB.12623 | - 2700mm | - | 241.364 | 81.965 |  |
| BB.12624 | - 2850mm | - | 254.773 | 87.819 |  |
| BB.12625 | - 3000mm | - | 268.182 | 91.722 |  |

BB.12700 NỐI CỐNG HỘP ĐƠN BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM VỮA XI MĂNG

Mã hiệu bổ sung theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, trộn vữa xảm nối cống và bảo dưỡng mối nối đúng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/mối nối

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nối cống hộp đơn bằng phương pháp xảm, quy cách |  |  |  |  |
| BB.12701 | - 1000x1000mm | mối nối | 11.752 | 54.643 |  |
| BB.12702 | - 1200x1200mm | - | 14.095 | 66.352 |  |
| BB.12703 | - 1600x1600mm | - | 18.800 | 85.868 |  |
| BB.12704 | - 1600x2000mm | - | 21.747 | 95.625 |  |
| BB.12705 | - 2000x2000mm | - | 24.090 | 109.286 |  |
| BB.12706 | - 2500x2500mm | - | 29.966 | 128.802 |  |
| BB.12707 | - 3000x3000mm | - | 35.842 | 154.172 |  |

BB.12800 NỐI CỐNG HỘP ĐÔI BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM VỮA XI MĂNG

Mã hiệu bổ sung theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, trộn vữa, xảm mối nối cống và bảo dưỡng mối nối đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/mối nối

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nối cống hộp đôi bằng phương pháp xảm, quy cách |  |  |  |  |
| BB.12801 | - 2 (1600x1600)mm | mối nối | 28.795 | 124.899 |  |
| BB.12802 | - 2 (1600x2000)mm | - | 32.328 | 138.559 |  |
| BB.12803 | - 2 (2000x2000)mm | - | 35.842 | 154.172 |  |
| BB.12804 | - 2 (2500x2500)mm | - | 44.666 | 193.202 |  |
| BB.12805 | - 2 (3000x3000)mm | - | 53.471 | 232.233 |  |

BB.12900 LẮP ĐẶT KHỐI MÓNG BÊ TÔNG ĐỠ ĐOẠN ỐNG

Mã hiệu bổ sung theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển khối móng trong phạm vi 30m, lắp đặt và căn chỉnh khối móng vào vị trí đúng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống, đường kính ống |  |  |  |  |
| BB.12901 | - 200mm | cái | 84.000 | 9.758 |  |
| BB.12902 | - 300mm | - | 105.000 | 14.246 |  |
| BB.12903 | - ≤ 600mm | - | 170.000 | 21.467 |  |
| BB.12904 | - ≤ 1000mm | - | 291.000 | 39.031 |  |
| BB.12905 | - ≤ 1250mm | - | 396.000 | 60.498 |  |
| BB.12906 | - ≤ 1800mm | - | 632.000 | 101.480 |  |
| BB.12907 | - ≤ 2250mm | - | 778.500 | 144.414 |  |
| BB.12908 | - ≤ 3000mm | - | 873.000 | 222.476 |  |

Ghi chú:

Trường hợp có lắp thêm tấm đệm móng thì chi phí vật liệu được bổ sung thêm tấm đệm bê tông và chi phí nhân công lắp đặt được bổ sung thêm 60% của chi phí nhân công lắp đặt khối móng đỡ đoạn ống tương ứng.

BB.13000 LẮP ĐẶT ỐNG GANG

BB.13100 LẮP ĐẶT ỐNG GANG - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Mã hiệu sửa đổi, thay thế theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, khoét lòng mo tại vị trí mối nối, chèn cát, hạ và dồn ống, vệ sinh ống, lắp và chỉnh ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/đoạn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống gang đoạn ống dài 6m, đường kính ống |  |  |  |  |
| BB.13101 | - 100mm | đoạn | 600.060 | 210.766 |  |
| BB.13102 | - 150mm | - | 754.075 | 251.749 |  |
| BB.13103 | - 200mm | - | 981.098 | 292.731 |  |
| BB.13104 | - 250mm | - | 1.500.150 | 345.423 |  |
| BB.13105 | - ≤ 400mm | - | 3.066.307 | 255.652 | 178.407 |
| BB.13106 | - ≤ 600mm | - | 5.294.529 | 382.502 | 178.407 |
| BB.13107 | - ≤ 900mm | - | 7.522.752 | 655.717 | 206.826 |
| BB.13108 | - ≤ 1200mm | - | 11.979.198 | 872.338 | 206.826 |
| BB.13109 | - ≤ 1600mm | - | 16.435.643 | 1.198.246 | 282.663 |
| BB.13110 | - ≤ 2200mm | - | 23.120.312 | 1.446.091 | 344.882 |
| BB.13111 | - ≤ 2500mm | - | 26.462.646 | 1.771.998 | 472.661 |

BB.13200 NỐI ỐNG GANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM

Mã hiệu sửa đổi, thay thế theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu ống, nhuộm dây đay, trộn vữa xảm mối nối và bảo dưỡng mối nối theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/mối nối

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nối ống gang bằng phương pháp xảm, đường kính ống |  |  |  |  |
| BB.13201 | - 100mm | mối nối | 7.696 | 19.515 |  |
| BB.13202 | - 150mm | - | 11.550 | 23.418 |  |
| BB.13203 | - 200mm | - | 15.654 | 31.225 |  |
| BB.13204 | - 250mm | - | 20.276 | 40.982 |  |
| BB.13205 | - 300mm | - | 23.993 | 64.401 |  |
| BB.13206 | - 350mm | - | 28.568 | 80.013 |  |
| BB.13207 | - 400mm | - | 33.788 | 111.238 |  |
| BB.13208 | - 450mm | - | 39.528 | 124.899 |  |
| BB.13209 | - 500mm | - | 45.284 | 140.511 |  |
| BB.13210 | - 600mm | - | 58.323 | 183.445 |  |
| BB.13211 | - 700mm | - | 70.293 | 226.379 |  |
| BB.13212 | - 800mm | - | 83.779 | 271.264 |  |
| BB.13213 | - 900mm | - | 100.761 | 300.537 |  |
| BB.13214 | - 1000mm | - | 114.200 | 343.471 |  |
| BB.13215 | - 1100mm | - | 121.397 | 349.326 |  |
| BB.13216 | - 1200mm | - | 129.140 | 392.260 |  |
| BB.13217 | - 1400mm | - | 147.989 | 456.660 |  |
| BB.13218 | - 1500mm | - | 159.058 | 501.546 |  |
| BB.13219 | - 1600mm | - | 169.646 | 532.770 |  |
| BB.13220 | - 1800mm | - | 190.858 | 540.577 |  |
| BB.13221 | - 2000mm | - | 212.072 | 599.123 |  |
| BB.13222 | - 2200mm | - | 233.270 | 659.621 |  |
| BB.13223 | - 2400mm | - | 254.473 | 720.118 |  |
| BB.13224 | - 2500mm | - | 265.084 | 749.391 |  |

BB.13300 NỐI ỐNG GANG BẰNG GIOĂNG CAO SU

Mã hiệu sửa đổi, thay thế theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu ống, lắp gioăng kích nối ống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/mối nối

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nối ống gang bằng gioăng cao su, đường kính ống |  |  |  |  |
| BB.13301 | - 100mm | mối nối | 8.786 | 13.661 |  |
| BB.13302 | - 150mm | - | 13.309 | 29.273 |  |
| BB.13303 | - 200mm | - | 17.700 | 29.273 |  |
| BB.13304 | - 250mm | - | 22.382 | 42.934 |  |
| BB.13305 | - 300mm | - | 26.905 | 42.934 |  |
| BB.13306 | - 350mm | - | 29.600 | 76.110 |  |
| BB.13307 | - 400mm | - | 32.295 | 99.529 |  |
| BB.13308 | - 450mm | - | 35.127 | 113.189 |  |
| BB.13309 | - 500mm | - | 37.991 | 124.899 |  |
| BB.13310 | - 600mm | - | 45.686 | 150.269 |  |
| BB.13311 | - 700mm | - | 59.882 | 169.784 |  |
| BB.13312 | - 800mm | - | 65.405 | 189.299 |  |
| BB.13313 | - 900mm | - | 74.745 | 212.718 |  |
| BB.13314 | - 1000mm | - | 84.182 | 236.136 |  |
| BB.13315 | - 1100mm | - | 93.082 | 240.039 |  |
| BB.13316 | - 1200mm | - | 102.168 | 269.313 |  |
| BB.13317 | - 1400mm | - | 117.650 | 312.246 |  |
| BB.13318 | - 1500mm | - | 125.945 | 355.180 |  |
| BB.13319 | - 1600mm | - | 136.173 | 376.647 |  |
| BB.13320 | - 1800mm | - | 147.168 | 382.502 |  |
| BB.13321 | - 2000mm | - | 178.109 | 425.436 |  |
| BB.13322 | - 2200mm | - | 195.150 | 468.370 |  |
| BB.13323 | - 2400mm | - | 212.891 | 509.352 |  |
| BB.13324 | - 2500mm | - | 221.777 | 530.819 |  |

BB.13400 NỐI ỐNG GANG BẰNG MẶT BÍCH

Mã hiệu sửa đổi, thay thế theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh mối nối, lắp gioăng, bắt bu lông nối ống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/mối nối

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nối ống gang bằng mặt bích, đường kính ống |  |  |  |  |
| BB.13401 | - 100mm | mối nối | 48.500 | 13.661 |  |
| BB.13402 | - 150mm | - | 52.800 | 25.370 |  |
| BB.13403 | - 200mm | - | 57.000 | 25.370 |  |
| BB.13404 | - 250mm | - | 81.300 | 39.031 |  |
| BB.13405 | - 300mm | - | 85.600 | 39.031 |  |
| BB.13406 | - 350mm | - | 108.200 | 68.304 |  |
| BB.13407 | - 400mm | - | 110.800 | 89.771 |  |
| BB.13408 | - 450mm | - | 123.600 | 101.480 |  |
| BB.13409 | - 500mm | - | 136.400 | 113.189 |  |
| BB.13410 | - 600mm | - | 144.000 | 134.656 |  |
| BB.13411 | - 700mm | - | 178.100 | 152.220 |  |
| BB.13412 | - 800mm | - | 183.400 | 169.784 |  |
| BB.13413 | - 900mm | - | 197.550 | 191.251 |  |
| BB.13414 | - 1000mm | - | 221.700 | 212.718 |  |
| BB.13415 | - 1100mm | - | 250.600 | 216.621 |  |
| BB.13416 | - 1200mm | - | 259.400 | 241.991 |  |
| BB.13417 | - 1400mm | - | 294.500 | 281.022 |  |
| BB.13418 | - 1500mm | - | 302.000 | 314.198 |  |
| BB.13419 | - 1600mm | - | 332.100 | 331.762 |  |
| BB.13420 | - 1800mm | - | 362.300 | 339.568 |  |
| BB.13421 | - 2000mm | - | 412.700 | 376.647 |  |
| BB.13422 | - 2200mm | - | 449.200 | 413.726 |  |
| BB.13423 | - 2400mm | - | 486.400 | 450.806 |  |
| BB.13424 | - 2500mm | - | 515.000 | 470.321 |  |

Ghi chú:

Trường hợp lắp đặt ống gang (bao gồm lắp đặt đoạn ống và nối ống) trong điều kiện không có công tác khoét lòng mo để xảm mối nối, chèn cát thì chi phí nhân công nhân với hệ số 0,8 của công tác lắp đặt đoạn ống gang.

BB.14000 LẮP ĐẶT ỐNG THÉP

BB.14100 LẮP ĐẶT ỐNG THÉP ĐEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Mã hiệu sửa đổi theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển và rải ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, vệ sinh ống, lắp và chỉnh ống, hàn, mài ống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống thép bằng p.pháp hàn, đường kính ống |  |  |  |  |
| BB.14101 | - 15mm | 100m | 787.008 | 3.257.120 | 50.573 |
| BB.14102 | - 20mm | - | 816.597 | 3.696.217 | 50.573 |
| BB.14103 | - 25mm | - | 1.063.084 | 4.133.362 | 50.573 |
| BB.14104 | - 32mm | - | 1.357.102 | 4.359.740 | 64.060 |
| BB.14105 | - 40mm | - | 1.619.259 | 4.976.427 | 87.661 |
| BB.14106 | - 50mm | - | 1.919.386 | 5.132.550 | 111.261 |
| BB.14107 | - 60mm | - | 2.368.528 | 5.682.884 | 138.234 |
| BB.14108 | - 75mm | - | 4.255.417 | 5.686.788 | 165.206 |
| BB.14109 | - 80mm | - | 6.023.226 | 6.108.320 | 205.665 |
| BB.14110 | - 100mm | - | 8.303.736 | 6.885.033 | 256.239 |
| BB.14111 | - 125mm | - | 14.753.175 | 7.614.909 | 313.555 |
| BB.14112 | - 150mm | - | 18.185.908 | 8.336.979 | 374.243 |
| BB.14113 | - 200mm | - | 24.267.746 | 10.347.065 | 638.574 |
| BB.14114 | - 250mm | - | 30.387.338 | 11.818.526 | 901.892 |
| BB.14115 | - 300mm | - | 36.552.434 | 7.821.772 | 4.190.691 |
| BB.14116 | - 350mm | - | 42.636.023 | 8.696.062 | 4.661.361 |
| BB.14117 | - 400mm | - | 48.788.618 | 9.242.493 | 4.790.829 |
| BB.14118 | - 500mm | - | 60.865.435 | 10.971.558 | 5.431.510 |
| BB.14119 | - 600mm | - | 73.038.112 | 12.515.226 | 5.884.648 |
| BB.14120 | - 700mm | - | 85.211.189 | 14.708.757 | 6.442.901 |
| BB.14121 | - 800mm | - | 97.385.116 | 16.519.786 | 6.896.039 |
| BB.14122 | - 900mm | - | 109.557.543 | 18.328.864 | 7.353.559 |
| BB.14123 | - 1000mm | - | 121.828.380 | 21.880.666 | 7.802.314 |
| BB.14124 | - 1200mm | - | 146.191.986 | 23.668.277 | 9.169.551 |
| BB.14125 | - 1300mm | - | 158.373.813 | 24.770.897 | 9.605.494 |
| BB.14126 | - 1400mm | - | 170.555.491 | 25.871.566 | 10.037.053 |
| BB.14127 | - 1500mm | - | 183.112.106 | 27.719.674 | 12.442.533 |
| BB.14128 | - 1600mm | - | 195.668.572 | 29.567.783 | 14.672.670 |
| BB.14129 | - 1800mm | - | 220.124.587 | 29.938.575 | 15.850.693 |
| BB.14130 | - 2000mm | - | 244.580.952 | 33.263.999 | 17.033.099 |
| BB.14131 | - 2200mm | - | 269.039.217 | 34.760.830 | 18.992.889 |
| BB.14132 | - 2500mm | - | 307.074.300 | 37.524.211 | 25.315.240 |

BB.14200 LẮP ĐẶT ỐNG THÉP KHÔNG RỈ - NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Mã hiệu sửa đổi theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép, vệ sinh ống, lắp chỉnh ống, hàn, mài ống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn, đường kính ống |  |  |  |  |
| BB.14201 | - 15mm | 100m | 1.190.369 | 2.054.972 | 13.486 |
| BB.14202 | - 20mm | - | 1.587.159 | 2.876.570 | 20.229 |
| BB.14203 | - 25mm | - | 1.994.239 | 3.600.591 | 30.344 |
| BB.14204 | - 32mm | - | 2.550.627 | 4.047.494 | 37.087 |
| BB.14205 | - 40mm | - | 3.186.079 | 4.599.780 | 47.202 |
| BB.14206 | - 50mm | - | 3.981.028 | 4.855.432 | 57.317 |
| BB.14207 | - 60mm | - | 5.089.392 | 5.275.013 | 70.803 |
| BB.14208 | - 75mm | - | 6.748.264 | 5.325.753 | 87.661 |
| BB.14209 | - 80mm | - | 7.204.067 | 5.673.127 | 94.404 |
| BB.14210 | - 100mm | - | 9.039.340 | 6.523.998 | 138.234 |
| BB.14211 | - 125mm | - | 11.906.430 | 7.663.698 | 185.436 |
| BB.14212 | - 150mm | - | 14.378.317 | 8.682.401 | 236.009 |
| BB.14213 | - 200mm | - | 19.826.150 | 8.908.780 | 687.798 |
| BB.14214 | - 250mm | - | 24.771.395 | 11.195.985 | 856.376 |
| BB.14215 | - 300mm | - | 29.719.580 | 7.267.535 | 2.979.610 |
| BB.14216 | - 350mm | - | 36.476.681 | 7.677.358 | 3.148.189 |
| BB.14217 | - 400mm | - | 41.681.908 | 8.262.820 | 3.313.395 |
| BB.14218 | - 500mm | - | 52.627.595 | 12.142.482 | 4.221.932 |
| BB.14219 | - 600mm | - | 63.139.588 | 14.523.361 | 4.616.405 |
| BB.14220 | - 700mm | - | 73.658.933 | 18.112.243 | 5.093.321 |
| BB.14221 | - 800mm | - | 84.620.691 | 18.970.920 | 5.295.688 |
| BB.14222 | - 900mm | - | 95.191.591 | 20.079.395 | 6.168.848 |
| BB.14223 | - 1000mm | - | 105.762.390 | 22.458.322 | 6.593.665 |
| BB.14224 | - 1200mm | - | 127.577.216 | 23.806.836 | 7.831.028 |
| BB.14225 | - 1300mm | - | 137.686.389 | 24.501.585 | 8.002.977 |
| BB.14226 | - 1400mm | - | 148.277.771 | 26.384.821 | 8.596.052 |
| BB.14227 | - 1500mm | - | 158.869.253 | 28.270.008 | 9.034.355 |

BB.14300 LẮP ĐẶT ỐNG THÉP TRÁNG KẼM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 8m

Mã hiệu sửa đổi theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy dũa, ren ống, lau chùi, lắp và chỉnh ống, nối ống, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 8m, đường kính ống |  |  |  |  |
| BB.14301 | - ≤ 25mm | 100m | 1.426.139 | 2.049.117 |  |
| BB.14302 | - 32mm | - | 1.838.150 | 2.419.910 |  |
| BB.14303 | - 40mm | - | 2.220.753 | 2.771.187 |  |
| BB.14304 | - 50mm | - | 2.622.874 | 3.044.402 |  |
| BB.14305 | - 67mm | - | 3.219.890 | 3.313.715 |  |
| BB.14306 | - 76mm | - | 5.695.794 | 3.692.314 |  |
| BB.14307 | - 89mm | - | 8.005.276 | 3.889.419 |  |
| BB.14308 | - 100mm | - | 10.978.941 | 4.107.992 |  |
| BB.14309 | - 110mm | - | 19.440.579 | 4.291.436 |  |
| BB.14310 | - 150mm | - | 24.006.422 | 5.557.986 |  |
| BB.14311 | - 200mm | - | 31.966.992 | 7.435.367 |  |
| BB.14312 | - 250mm | - | 39.958.765 | 9.265.912 |  |

Ghi chú:

Trường hợp lắp đặt ống ngoài nhà không phải lắp giá đỡ ống thì chi phí nhân công nhân với hệ số 0,8.

LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TRÊN BỜ

BB.15000 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TUYẾN CHÍNH

BB.15100 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TUYẾN CHÍNH BỌC 1 LỚP VẢI THỦY TINH δ = 3 ± 0,5mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 8m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót và bảo ôn ống, hàn ống, lao đẩy ống, lắp đặt hoàn chỉnh.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính bọc một lớp vải thủy tinh, đường kính ống |  |  |  |  |
| BB.15101 | - < 57mm | 100m | 8.340.013 | 9.294.929 | 53.213 |
| BB.15102 | - 67-89mm | - | 10.639.260 | 11.561.728 | 93.582 |
| BB.15103 | - 108x3,5mm | - | 18.139.918 | 12.651.900 | 160.102 |
| BB.15104 | - 108x4mm | - | 20.294.423 | 14.338.820 | 172.946 |
| BB.15105 | - 159x5mm | - | 36.233.154 | 16.363.124 | 3.700.472 |
| BB.15106 | - 159x6,3mm | - | 42.217.633 | 18.235.605 | 3.790.380 |
| BB.15107 | - 219x7mm | - | 67.119.940 | 20.698.508 | 5.153.686 |
| BB.15108 | - 219x9mm | - | 83.717.099 | 23.195.150 | 5.330.292 |
| BB.15109 | - 273x7mm | - | 84.231.974 | 27.564.273 | 5.358.742 |

Ghi chú:

- Khi lắp đặt ống ở độ dốc từ 7o - 8o thì chi phí nhân công nhân với hệ số 1,12.

- Khi lắp đặt ống ở độ dốc từ 9o - 35o thì chi phí nhân công nhân với hệ số 1,14.

- Khi lắp đặt ống qua địa hình bùn nước ≤ 50cm chi phí nhân công nhân hệ số 1,2; nếu bùn nước > 50cm thì lập dự toán riêng.

BB.15200 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TUYẾN CHÍNH BỌC 2 LỚP VẢI THỦY TINH δ = 6 ± 0,5mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 8m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, ống, đo lấy dấu, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn ống 2 lớp vải thủy tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính bọc hai lớp vải thủy tinh, đường kính ống |  |  |  |  |
| BB.15201 | - < 57mm | 100m | 9.915.816 | 9.801.005 | 56.424 |
| BB.15202 | - 67-89mm | - | 13.078.103 | 12.236.496 | 93.582 |
| BB.15203 | - 108x3,5mm | - | 21.092.102 | 13.664.052 | 160.102 |
| BB.15204 | - 108x4mm | - | 23.246.608 | 15.237.105 | 176.157 |
| BB.15205 | - 159x5mm | - | 40.562.120 | 17.409.014 | 3.700.472 |
| BB.15206 | - 159x6,3mm | - | 46.546.599 | 19.418.558 | 3.790.380 |
| BB.15207 | - 219x7mm | - | 73.063.681 | 21.963.698 | 5.153.686 |
| BB.15208 | - 219x9mm | - | 89.660.840 | 24.713.378 | 5.330.292 |
| BB.15209 | - 273x7mm | - | 91.637.347 | 29.352.408 | 5.358.742 |

BB.15300 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TUYẾN CHÍNH BỌC 3 LỚP VẢI THỦY TINH δ = 9 ± 0,5mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 8m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn ống 3 lớp vải thủy tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính bọc ba lớp vải thủy tinh, đường kính ống |  |  |  |  |
| BB.15301 | - < 57mm | 100m | 11.513.971 | 9.801.005 | 53.213 |
| BB.15302 | - 67-89mm | - | 15.540.490 | 12.236.496 | 93.582 |
| BB.15303 | - 108x3,5mm | - | 24.066.448 | 13.664.052 | 160.102 |
| BB.15304 | - 108x4mm | - | 26.220.953 | 15.237.105 | 172.946 |
| BB.15305 | - 159x5mm | 100m | 44.912.647 | 17.417.449 | 3.700.472 |
| BB.15306 | - 159x6,3mm | - | 50.897.125 | 19.420.667 | 3.790.380 |
| BB.15307 | - 219x7mm | - | 79.033.766 | 21.972.133 | 5.153.686 |
| BB.15308 | - 219x9mm | - | 95.630.925 | 24.713.378 | 5.330.292 |
| BB.15309 | - 273x7mm | - | 99.064.831 | 29.352.408 | 5.358.742 |

BB.16000 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO

BB.16100 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO QUÉT 2 LỚP SƠN CHỐNG RỈ 1 LỚP SƠN LÓT - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, lắp chỉnh, hàn ống,lao đẩy ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho quét 2 lớp sơn chống rỉ, 1 lớp sơn lót, đường kính ống |  |  |  |  |
| BB.16101 | - < 57mm | 100m | 6.956.294 | 7.506.794 | 48.165 |
| BB.16102 | - 67-89mm | - | 8.469.176 | 8.957.545 | 77.064 |
| BB.16103 | - 108x3,5mm | - | 15.549.739 | 10.593.858 | 93.119 |
| BB.16104 | - 108x4mm | - | 17.712.830 | 11.302.364 | 105.963 |
| BB.16105 | - 159x5mm | - | 32.491.538 | 12.118.412 | 1.879.619 |
| BB.16106 | - 159x6,3mm | - | 38.509.239 | 13.512.229 | 1.969.528 |
| BB.16107 | - 219x7mm | - | 62.065.872 | 15.182.280 | 2.685.976 |
| BB.16108 | - 219x9mm | - | 78.732.989 | 17.071.630 | 2.862.581 |
| BB.16109 | - 273x7mm | - | 77.803.448 | 19.770.702 | 2.801.572 |

BB.16200 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO BỌC 1 LỚP VẢI THỦY TINH δ = 3 ± 0,5mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn 1 lớp vải thủy tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho bọc 1 lớp vải thủy tinh δ = 3 ± 0,5mm, đường kính ống |  |  |  |  |
| BB.16201 | - < 57mm | 100m | 8.644.063 | 10.290.212 | 49.128 |
| BB.16202 | - 67-89mm | - | 11.112.937 | 12.651.900 | 78.606 |
| BB.16203 | - 108x3,5mm | - | 18.733.847 | 15.013.588 | 94.982 |
| BB.16204 | - 108x4mm | - | 20.896.938 | 15.992.002 | 108.083 |
| BB.16205 | - 159x5mm | - | 36.361.417 | 17.919.308 | 1.917.212 |
| BB.16206 | - 159x6,3mm | - | 42.379.119 | 19.981.567 | 2.008.918 |
| BB.16207 | - 219x7mm | - | 67.371.435 | 22.604.728 | 2.739.695 |
| BB.16208 | - 219x9mm | - | 84.038.551 | 25.438.754 | 2.919.833 |
| BB.16209 | - 273x7mm | - | 84.545.160 | 29.835.289 | 2.857.604 |

BB.16300 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO BỌC 2 LỚP VẢI THỦY TINH δ = 6 ± 0,5mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn ống 2 lớp vải thủy tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho bọc 2 lớp vải thủy tinh δ = 6 ± 0,5mm, đường kính ống |  |  |  |  |
| BB.16301 | - < 57mm | 100m | 9.947.319 | 10.796.288 | 49.128 |
| BB.16302 | - 67-89mm | - | 13.123.817 | 13.394.145 | 78.606 |
| BB.16303 | - 108x3,5mm | - | 21.165.860 | 15.884.039 | 94.982 |
| BB.16304 | - 108x4mm | - | 23.328.951 | 16.945.111 | 108.083 |
| BB.16305 | - 159x5mm | - | 40.690.283 | 19.268.844 | 1.917.212 |
| BB.16306 | - 159x6,3mm | - | 46.707.985 | 21.491.361 | 2.008.918 |
| BB.16307 | - 219x7mm | - | 73.315.176 | 24.186.216 | 2.739.695 |
| BB.16308 | - 219x9mm | - | 89.982.292 | 27.218.454 | 2.919.833 |
| BB.16309 | - 273x7mm | - | 91.950.534 | 31.844.832 | 2.857.604 |

BB.16400 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO BỌC 3 LỚP VẢI THỦY TINH δ = 9 ± 0,5mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn ống 3 lớp vải thủy tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho bọc 3 lớp vải thủy tinh δ = 9 ± 0,5mm, đường kính ống |  |  |  |  |
| BB.16401 | - < 57mm | 100m | 11.545.475 | 12.972.415 | 49.128 |
| BB.16402 | - 67-89mm | - | 15.586.204 | 16.076.348 | 78.606 |
| BB.16403 | - 108x3,5mm | - | 24.140.205 | 19.062.196 | 94.982 |
| BB.16404 | - 108x4mm | - | 26.303.296 | 20.331.603 | 108.083 |
| BB.16405 | - 159x5mm | - | 45.040.910 | 22.895.722 | 1.917.212 |
| BB.16406 | - 159x6,3mm | - | 51.058.611 | 25.529.426 | 2.008.918 |
| BB.16407 | - 219x7mm | - | 79.285.261 | 29.031.893 | 2.739.695 |
| BB.16408 | - 219x9mm | - | 95.952.378 | 32.662.989 | 2.919.833 |
| BB.16409 | - 273x7mm | - | 99.378.018 | 38.208.738 | 2.857.604 |

BB.17000 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT TRONG ĐIỀU KIỆN BÌNH THƯỜNG

BB.17100 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU QUA SÔNG HỒ BỌC 3 LỚP VẢI THỦY TINH δ = 9 ± 0,5mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn 3 lớp, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu qua sông, hồ, bọc 3 lớp vải thủy tinh δ = 9 ± 0,5mm, đường kính ống |  |  |  |  |
| BB.17101 | - 108x8mm | 100m | 48.567.598 | 21.390.146 | 6.461.772 |
| BB.17102 | - 159x8mm | - | 72.029.596 | 24.460.340 | 7.393.209 |
| BB.17103 | - 159x12mm | - | 94.811.334 | 27.262.736 | 7.690.870 |
| BB.17104 | - 219x9mm | - | 107.726.969 | 30.843.224 | 9.211.647 |
| BB.17105 | - 219x12mm | - | 132.168.073 | 34.699.944 | 11.717.182 |
| BB.17106 | - 273x12mm | - | 165.559.790 | 41.295.802 | 12.057.376 |

BB.17200 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU QUA ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT BỌC 3 LỚP VẢI THỦY TINH δ = 9 ± 0,5mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, lắp chỉnh, hàn ống, bọc bảo ôn 3 lớp, bọc gỗ, lao đẩy ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu qua đường bộ, đường sắt bọc 3 lớp vải thủy tinh δ = 9 ± 0,5mm, đường kính ống |  |  |  |  |
| BB.17201 | - 108x8mm | 100m | 48.577.399 | 21.946.829 | 3.988.514 |
| BB.17202 | - 159x8mm | - | 72.042.998 | 25.337.538 | 4.827.808 |
| BB.17203 | - 159x12mm | - | 94.824.736 | 28.255.910 | 5.125.468 |
| BB.17204 | - 219x9mm | - | 107.742.671 | 31.629.750 | 6.554.103 |
| BB.17205 | - 219x12mm | - | 132.183.274 | 35.577.143 | 6.861.685 |
| BB.17206 | - 273x12mm | - | 165.589.193 | 42.352.235 | 7.109.736 |

BB.17300 LẮP ĐẶT ỐNG LỒNG DẪN XĂNG DẦU BỌC 1 LỚP VẢI THỦY TINH δ = 3 ± 0,5mm

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vận chuyển nguyên vật liệu trong phạm vi 50m, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, hàn , lắp đặt ống vào vị trí.

Đơn vị tính: đồng/10m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống lồng dẫn xăng dầu bọc 1 lớp vải thủy tinh δ = 3 ± 0,5mm, đường kính ống |  |  |  |  |
| BB.17301 | - 219x7mm | 10m | 6.479.139 | 2.435.491 | 2.154.441 |
| BB.17302 | - 273x8mm | - | 9.195.573 | 2.901.502 | 2.365.968 |
| BB.17303 | - 325x8mm | - | 10.988.172 | 3.475.055 | 2.500.532 |
| BB.17304 | - 426x10mm | - | 17.902.673 | 3.879.916 | 2.568.301 |

BB.18000 LẮP ĐẶT ỐNG ĐỒNG DẪN GA CÁC LOẠI

BB.18100 LẮP ĐẶT ỐNG ĐỒNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN - ĐOẠN ỐNG DÀI 2m

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, lắp chỉnh ống, hàn nối ống, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống đồng nối bằng phương pháp hàn, đường kính ống |  |  |  |  |
| BB.18101 | - 6,4mm | 100m | 7.322.061 | 2.634.579 |  |
| BB.18102 | - 9,5mm | - | 10.866.979 | 3.102.949 |  |
| BB.18103 | - 12,7mm | - | 12.108.328 | 3.266.878 |  |
| BB.18104 | - 15,9mm | - | 14.551.883 | 3.588.882 |  |
| BB.18105 | - 19,1mm | - | 17.477.076 | 4.330.467 |  |
| BB.18106 | - 22,2mm | - | 19.534.616 | 4.502.203 |  |
| BB.18107 | - 25,4mm | - | 22.352.699 | 4.638.811 |  |
| BB.18108 | - 28,6mm | - | 25.168.212 | 4.716.872 |  |
| BB.18109 | - 31,8mm | - | 27.984.804 | 4.824.207 |  |
| BB.18110 | - 34,9mm | - | 30.712.046 | 4.326.564 |  |
| BB.18111 | - 38,1mm | - | 33.527.938 | 4.455.366 |  |
| BB.18112 | - 41,3mm | - | 36.341.711 | 4.531.476 |  |
| BB.18113 | - 54mm | - | 47.512.700 | 4.970.572 |  |
| BB.18114 | - 66,7mm | - | 58.683.618 | 5.333.559 |  |

BB.19000 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA

BB.19100 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA MIỆNG BÁT NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÁN KEO ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Mã hiệu sửa đổi theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh dán ống, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6m, đường kính ống |  |  |  |  |
| BB.19101 | - 20mm | 100m | 600.526 | 485.933 |  |
| BB.19102 | - 25mm | - | 733.247 | 569.850 |  |
| BB.19103 | - 32mm | - | 986.817 | 684.991 |  |
| BB.19104 | - 40mm | - | 1.442.930 | 854.775 |  |
| BB.19105 | - 50mm | - | 2.223.320 | 1.069.444 |  |
| BB.19106 | - 60mm | - | 2.722.494 | 1.167.021 |  |
| BB.19107 | - 89mm | - | 4.944.716 | 1.233.373 |  |
| BB.19108 | - 100mm | - | 6.668.021 | 1.500.734 |  |
| BB.19109 | - 125mm | - | 10.497.962 | 1.631.487 |  |
| BB.19110 | - 150mm | - | 12.733.851 | 1.762.241 |  |
| BB.19111 | - 200mm | - | 20.056.431 | 2.218.901 |  |
| BB.19112 | - 250mm | - | 25.078.364 | 2.494.068 |  |
| BB.19113 | - 300mm | - | 30.099.598 | 2.993.662 |  |

BB.19200 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PVC MIỆNG BÁT BẰNG PHƯƠNG PHÁP NỐI GIOĂNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Mã hiệu sửa đổi theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển và rải ống, đo lấy dấu, cưa cắt ống, lau chùi, lắp chỉnh ống, nối ống, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát nối bằng phương pháp nối giăng, đoạn ống dài 6m, đường kính ống |  |  |  |  |
| BB.19201 | - 100mm | 100m | 6.747.311 | 1.301.677 |  |
| BB.19202 | - 150mm | - | 12.840.957 | 1.366.078 |  |
| BB.19203 | - 200mm | - | 20.184.755 | 1.822.738 |  |
| BB.19204 | - 250mm | - | 25.237.242 | 2.279.399 |  |
| BB.19205 | - 300mm | - | 30.292.592 | 2.739.962 |  |

Ghi chú:

Trường hợp vật liệu dùng cho lắp các loại ống và phụ tùng ống như: gioăng cao su, bu lông, mỡ thoa … được nhập đồng bộ cùng với ống và phụ tùng thì không được tính những loại vật liệu trên.

BB.19300 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PVC NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Mã hiệu sửa đổi theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh dán ống, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống |  |  |  |  |
| BB.19301 | - 20mm | 100m | 621.212 | 1.288.016 | 65.433 |
| BB.19302 | - 25mm | - | 883.838 | 1.399.254 | 74.158 |
| BB.19303 | - 32mm | - | 1.232.323 | 1.455.849 | 95.969 |
| BB.19304 | - 40mm | - | 1.646.465 | 1.625.633 | 109.056 |
| BB.19305 | - 50mm | - | 2.151.515 | 1.709.549 | 126.504 |
| BB.19306 | - 60mm | - | 3.141.414 | 1.853.963 | 157.040 |
| BB.19307 | - 75mm | - | 3.848.485 | 1.881.285 | 174.489 |
| BB.19308 | - 80mm | - | 4.606.061 | 1.992.522 | 196.300 |
| BB.19309 | - 100mm | - | 5.111.111 | 2.398.443 | 253.009 |
| BB.19310 | - 125mm | - | 7.959.596 | 2.519.438 | 318.442 |
| BB.19311 | - 150mm | - | 11.969.697 | 2.859.006 | 362.064 |
| BB.19312 | - 200mm | - | 21.232.323 | 3.145.882 | 423.135 |
| BB.19313 | - 250mm | - | 30.828.283 | 3.540.094 | 523.466 |

BB.19400 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 8m

Mã hiệu sửa đổi theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép, lau chùi, lắp chỉnh ống, nối ống bằng măng sông, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 8m, đường kính ống |  |  |  |  |
| BB.19401 | - 15mm | 100m | 361.834 | 1.055.783 |  |
| BB.19402 | - 20mm | - | 642.728 | 1.108.475 |  |
| BB.19403 | - 25mm | - | 912.238 | 1.129.942 |  |
| BB.19404 | - 32mm | - | 1.275.164 | 1.161.166 |  |
| BB.19405 | - 40mm | - | 1.706.011 | 1.457.800 |  |
| BB.19406 | - 50mm | - | 2.246.713 | 1.477.316 |  |
| BB.19407 | - 67mm | - | 3.283.514 | 1.584.650 |  |
| BB.19408 | - 76mm | - | 4.057.663 | 1.797.368 |  |
| BB.19409 | - 89mm | - | 4.903.487 | 2.105.712 |  |
| BB.19410 | - 100mm | - | 5.606.729 | 2.246.223 |  |
| BB.19411 | - 110mm | - | 8.512.943 | 2.470.650 |  |
| BB.19412 | - 150mm | - | 12.691.827 | 3.032.693 |  |
| BB.19413 | - 200mm | - | 22.169.053 | 4.045.542 |  |
| BB.19414 | - 250mm | - | 31.977.973 | 4.945.202 |  |

Ghi chú:

Trường hợp vật liệu dùng cho lắp các loại ống và phụ tùng ống như: gioăng cao su, bu lông, mỡ thoa … được nhập đồng bộ cùng với ống và phụ tùng thì không được tính những loại vật liệu trên.

BB.19500 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA GÂN XOẮN HDPE 1 LỚP CÓ ĐẦU NỐI GAI ĐOẠN ỐNG DÀI 5m

Thành phần công việc:

Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi ống, căn chỉnh ống, nối ống bằng ống nối.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống nhựa gân xoắn 1 lớp có đầu nối gai, đường kính ống |  |  |  |  |
| BB.19501 | - 100mm | 100m | 18.119.562 | 292.731 |  |
| BB.19502 | - 150mm | - | 33.693.269 | 318.101 |  |
| BB.19503 | - 200mm | - | 59.207.420 | 370.793 |  |
| BB.19504 | - 250mm | - | 92.410.590 | 487.885 |  |
| BB.19505 | - 300mm | - | 146.295.778 | 727.924 |  |
| BB.19506 | - 350mm | - | 185.378.786 | 848.920 |  |
| BB.19507 | - 400mm | - | 234.944.992 | 1.067.492 |  |
| BB.19508 | - 500mm | - | 293.486.746 | 1.483.170 |  |
| BB.19509 | - 600mm | - | 352.018.448 | 1.912.509 |  |
| BB.19510 | - 700mm | - | 411.092.255 | 2.341.848 |  |
| BB.19511 | - 800mm | - | 469.756.971 | 2.818.024 |  |
| BB.19512 | - 1000mm | - | 588.027.547 | 3.758.666 |  |

Ghi chú:

Trong trường hợp lắp ống nhựa gân xoắn 2 lớp có đầu nối gai, chi phí nhân công được nhân hệ số k = 1,1.

BB.19600 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA GÂN XOẮN HDPE 2 LỚP NỐI MÀNG KEO ĐOẠN ỐNG DÀI 5m

Thành phần công việc:

Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, căn chỉnh ống, cố định ống, nối ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối màng keo, đường kính ống |  |  |  |  |
| BB.19601 | - 100mm | 100m | 20.879.688 | 337.616 |  |
| BB.19602 | - 150mm | - | 38.555.355 | 364.938 |  |
| BB.19603 | - 200mm | - | 67.717.371 | 427.387 |  |
| BB.19604 | - 250mm | - | 105.831.982 | 562.044 |  |
| BB.19605 | - 300mm | - | 167.838.882 | 837.211 |  |
| BB.19606 | - 350mm | - | 212.636.962 | 977.722 |  |
| BB.19607 | - 400mm | - | 269.407.538 | 1.227.519 |  |
| BB.19608 | - 500mm | - | 337.125.109 | 1.705.646 |  |
| BB.19609 | - 600mm | - | 404.519.948 | 2.390.637 |  |
| BB.19610 | - 700mm | - | 472.088.904 | 2.693.125 |  |
| BB.19611 | - 800mm | - | 539.653.860 | 3.081.482 |  |
| BB.19612 | - 1000mm | - | 674.946.788 | 4.322.661 |  |

BB.19700 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 300m

Mã hiệu bổ sung theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông, đoạn ống dài 300m, đường kính ống |  |  |  |  |
| BB.19701 | - 16mm | 100m | 610.671 | 284.925 |  |
| BB.19702 | - 20mm | - | 900.990 | 300.537 |  |
| BB.19703 | - 25mm | - | 1.001.100 | 316.149 |  |

BB.19700 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 200m

Mã hiệu bổ sung theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.19704 | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông, đường kính ống 32mm, đoạn ống dài 200m | 100m | 1.311.441 | 472.273 |  |

BB.19700 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 150m

Mã hiệu bổ sung theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.19705 | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông, đường kính ống 40mm, đoạn ống dài 150m | 100m | 1.651.815 | 534.722 |  |

BB.19700 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 100m

Mã hiệu bổ sung theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.19706 | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông, đường kính ống 50mm, đoạn ống dài 100m | 100m | 2.512.761 | 597.171 |  |

BB.19700 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 50m

Mã hiệu bổ sung theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông, đoạn ống dài 50m, đường kính ống |  |  |  |  |
| BB.19707 | - 63mm | 100m | 3.944.729 | 628.396 |  |
| BB.19708 | - 75mm | - | 5.566.673 | 659.621 |  |

BB.19700 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 25m

Mã hiệu bổ sung theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.19709 | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông, đường kính ống 90mm, đoạn ống dài 25m | 100m | 7.989.578 | 757.198 |  |

BB.19800 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÁN KEO ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Mã hiệu bổ sung theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, quét keo, căn chỉnh dán ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6m, đường kính ống |  |  |  |  |
| BB.19801 | - 110mm | 100m | 19.689.481 | 1.937.879 |  |
| BB.19802 | - 125mm | - | 25.589.379 | 2.105.712 |  |
| BB.19803 | - 140mm | - | 30.207.356 | 2.273.544 |  |
| BB.19804 | - 160mm | - | 36.359.780 | 2.408.200 |  |
| BB.19805 | - 180mm | - | 50.514.019 | 2.556.517 |  |
| BB.19806 | - 200mm | - | 58.667.350 | 2.860.958 |  |
| BB.19807 | - 250mm | - | 91.772.900 | 3.220.041 |  |
| BB.19808 | - 280mm | - | 124.139.261 | 3.581.076 |  |
| BB.19809 | - 320mm | - | 161.326.527 | 3.864.049 |  |
| BB.19810 | - 350mm | - | 184.733.291 | 4.188.005 |  |

BB.19910 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI 300m

Mã hiệu bổ sung theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép, lau chùi ống, căn chỉnh ống, hàn ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.19911 | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn, đường kính ống 20mm, đoạn ống dài 300m | 100m | 909.091 | 807.938 | 4.362 |

BB.19920 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI 250m

Mã hiệu bổ sung theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép, lau chùi ống, căn chỉnh ống, hàn ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.19921 | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn, đường kính ống 25mm, đoạn ống dài 250m | 100m | 1.010.101 | 878.193 | 5.235 |

BB.19930 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI 200m

Mã hiệu bổ sung theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép, lau chùi ống, căn chỉnh ống, hàn ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.19931 | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn, đường kính ống 32mm, đoạn ống dài 200m | 100m | 1.323.232 | 1.217.761 | 5.671 |

BB.19940 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI 150m

Mã hiệu bổ sung theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép, lau chùi ống, căn chỉnh ống, hàn ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.19941 | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn, đường kính ống 40mm, đoạn ống dài 150m | 100m | 1.666.667 | 1.358.272 | 6.543 |

BB.19950 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI 70m

Mã hiệu bổ sung theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép, lau chùi ống, căn chỉnh ống, hàn ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 70m, đường kính ống |  |  |  |  |
| BB.19951 | - 20mm | 100m | 787.879 | 1.022.607 | 6.107 |
| BB.19952 | - 25mm | - | 1.010.101 | 1.112.378 | 7.416 |
| BB.19953 | - 32mm | - | 1.323.232 | 1.157.263 | 7.852 |
| BB.19954 | - 40mm | - | 1.666.667 | 1.291.919 | 9.161 |

BB.19960 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI 50m

Mã hiệu bổ sung theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép, lau chùi ống, căn chỉnh ống, hàn ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 50m, đường kính ống |  |  |  |  |
| BB.19961 | - 50mm | 100m | 2.535.354 | 1.104.572 | 8.724 |
| BB.19962 | - 63mm | - | 3.979.798 | 1.229.470 | 10.469 |

BB.19970 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI 40m

Mã hiệu bổ sung theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép, lau chùi ống, căn chỉnh ống, hàn ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 40m, đường kính ống |  |  |  |  |
| BB.19971 | - 75mm | 100m | 5.616.162 | 1.309.483 | 11.342 |
| BB.19972 | - 90mm | - | 8.060.606 | 1.494.880 | 13.087 |

BB.20100 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA NHÔM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 100m

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống và măng sông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông, đường kính ống |  |  |  |  |
| BB.20101 | - 10mm | 100m | 460.256 | 128.628 |  |
| BB.20102 | - 12mm | - | 613.674 | 132.845 |  |

BB.20200 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA NHÔM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 50m

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.20201 | Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 50m, đường kính ống 20mm | 100m | 908.588 | 274.125 |  |

BB.20300 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA NHÔM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 6m, đường kính ống |  |  |  |  |
| BB.20301 | - 26mm | 100m | 1.498.281 | 2.108.650 |  |
| BB.20302 | - 32mm | - | 2.291.980 | 2.319.515 |  |

BB.21000 GIA CÔNG, LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÔNG GIÓ

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

Chi phí cần thiết về vật liệu, nhân công và máy thi công cho công tác gia công và lắp đặt hệ thống thông gió, phụ tùng ống thông gió bao gồm:

Chi phí vật liệu bao gồm các vật liệu cần thiết kể cả hao hụt trong gia công để hoàn thành một đơn vị sản phẩm (1m ống, 1 cái phụ tùng) của hệ đường ống thông gió, số lượng đinh tán nhôm cho công tác gia công ống và số bu lông mạ phục vụ cho quá trình lắp đặt được tính bình quân theo quy định của thiết kế, nếu trong thực tế có yêu cầu đặc biệt khác thì điều chỉnh lại cho phù hợp.

Chi phí gia công côn được tính bình quân cho hai đầu ống.

Chi phí nhân công, máy thi công gia công và lắp đặt đã tính đủ các chi phí cần thiết theo yêu cầu kỹ thuật để hoàn thành sản phẩm. Điều kiện lắp đặt của hệ thống thông gió được quy định lắp ở độ cao ≤ 4m trong điều kiện phức tạp trên trần, trong tầng hầm kỹ thuật v.v.. Nếu lắp đặt ống ở độ cao > 4m thì hao phí vận chuyển vật tư trong nhà được cộng thêm đơn giá công bốc xếp và vận chuyển vật liệu lên cao tùy theo biện pháp vận chuyển của mã AL.70000 trong tập đơn giá dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng để lập dự toán. Chiều cao ghi trong các công tác lắp đặt này là độ cao tính từ cốt ± 0.00 theo thiết kế của công trình.

Công tác gia công ống thông gió và phụ tùng ống thông gió trong các bảng đơn giá được thực hiện theo phương pháp gia công bằng máy ghép mí 1,1 kW. Trường hợp gia công bằng thủ công thì các thành phần chi phí của nhân công và máy được điều chỉnh như sau: Chi phí nhân công nhân với hệ số 1,2. Bỏ chi phí máy ghép mí 1,1 kW.

BB.21100 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT ỐNG THÔNG GIÓ HỘP BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công ống, hàn ống theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối ống.

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.21109 | - Chu vi ống 4m | m | 626.696 | 1.064.868 | 18.257 |
| BB.21110 | - Chu vi ống 4,4m | - | 686.401 | 1.166.083 | 20.145 |
| BB.21111 | - Chu vi ống 4,8m | - | 759.196 | 1.267.299 | 21.833 |
| BB.21112 | - Chu vi ống 5,6m | - | 893.999 | 1.469.729 | 25.181 |
| BB.21113 | - Chu vi ống 6,4m | - | 1.031.983 | 1.672.159 | 28.959 |
| BB.21114 | - Chu vi ống 7,2m | - | 1.175.795 | 1.874.590 | 32.535 |
| BB.21115 | - Chu vi ống 8m | - | 1.323.611 | 2.079.129 | 35.883 |

BB.21200 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT ỐNG THÔNG GIÓ TRÒN BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công ống, hàn ống theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối ống.

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn, |  |  |  |  |
| BB.21201 | - Đường kính ống 109mm | m | 38.401 | 75.911 | 1.259 |
| BB.21202 | - Đường kính ống 137mm | - | 46.464 | 96.998 | 1.688 |
| BB.21203 | - Đường kính ống 164mm | - | 57.579 | 115.976 | 1.889 |
| BB.21204 | - Đường kính ống 191mm | - | 65.119 | 134.954 | 2.317 |
| BB.21205 | - Đường kính ống 219mm | - | 76.685 | 153.931 | 2.518 |
| BB.21206 | - Đường kính ống 246mm | - | 84.425 | 172.909 | 2.947 |
| BB.21207 | - Đường kính ống 273mm | - | 96.091 | 191.887 | 3.148 |
| BB.21208 | - Đường kính ống 301mm | - | 105.054 | 210.865 | 3.777 |
| BB.21209 | - Đường kính ống 328mm | - | 113.194 | 229.843 | 4.206 |
| BB.21210 | - Đường kính ống 383mm | - | 133.701 | 267.799 | 4.835 |
| BB.21211 | - Đường kính ống 437mm | - | 157.251 | 305.754 | 5.465 |
| BB.21212 | - Đường kính ống 492mm | - | 179.683 | 345.819 | 6.094 |

BB.21300 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT ỐNG THÔNG GIÓ HỘP BẰNG PHƯƠNG PHÁP GHÉP MÍ DÁN KEO

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công ống theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt, nối ống.

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, |  |  |  |  |
| BB.21301 | - Chu vi ống 0,8m | m | 121.453 | 172.909 | 3.148 |
| BB.21302 | - Chu vi ống 1,2m | - | 168.946 | 253.038 | 6.295 |
| BB.21303 | - Chu vi ống 1,6m | - | 244.581 | 343.710 | 6.295 |
| BB.21304 | - Chu vi ống 2m | - | 293.253 | 425.947 | 9.443 |
| BB.21305 | - Chu vi ống 2,4m | - | 343.749 | 506.076 | 9.443 |
| BB.21306 | - Chu vi ống 2,8m | - | 404.933 | 588.313 | 12.591 |
| BB.21307 | - Chu vi ống 3,2m | - | 458.009 | 670.551 | 15.738 |
| BB.21308 | - Chu vi ống 3,6m | - | 541.051 | 761.223 | 15.738 |
| BB.21309 | - Chu vi ống 4m | - | 625.094 | 851.895 | 18.886 |
| BB.21310 | - Chu vi ống 4,4m | - | 681.996 | 932.023 | 18.886 |
| BB.21311 | - Chu vi ống 4,8m | - | 844.181 | 1.014.261 | 22.034 |
| BB.21312 | - Chu vi ống 5,6m | - | 978.984 | 1.176.627 | 25.181 |
| BB.21313 | - Chu vi ống 6,4m | - | 1.116.968 | 1.336.884 | 28.329 |
| BB.21314 | - Chu vi ống 7,2m | - | 1.260.780 | 1.499.250 | 31.477 |
| BB.21315 | - Chu vi ống 8m | - | 1.408.596 | 1.663.725 | 34.624 |

BB.21400 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT ỐNG THÔNG GIÓ TRÒN BẰNG PHƯƠNG PHÁP GHÉP MÍ DÁN KEO

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công ống theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt, nối ống.

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo, |  |  |  |  |
| BB.21401 | - Đường kính ống 109mm | m | 59.632 | 61.151 | 1.259 |
| BB.21402 | - Đường kính ống 137mm | - | 68.196 | 78.020 | 1.688 |
| BB.21403 | - Đường kính ống 164mm | - | 78.610 | 92.781 | 1.889 |
| BB.21404 | - Đường kính ống 191mm | - | 86.350 | 107.541 | 2.317 |
| BB.21405 | - Đường kính ống 219mm | - | 97.916 | 122.302 | 2.518 |
| BB.21406 | - Đường kính ống 246mm | - | 105.656 | 138.327 | 3.148 |
| BB.21407 | - Đường kính ống 273mm | - | 117.222 | 153.510 | 3.148 |
| BB.21408 | - Đường kính ống 301mm | - | 125.785 | 168.692 | 3.148 |
| BB.21409 | - Đường kính ống 328mm | - | 134.526 | 183.874 | 3.148 |
| BB.21410 | - Đường kính ống 383mm | - | 154.832 | 214.239 | 3.148 |
| BB.21411 | - Đường kính ống 437mm | - | 200.014 | 244.603 | 6.295 |
| BB.21412 | - Đường kính ống 492mm | - | 221.322 | 276.655 | 6.295 |

LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chi phí về vật liệu, nhân công và máy thi công cho công tác lắp đặt phụ tùng đường ống (như côn, cút, van …) được tính cho từng cách lắp đặt phù hợp với phương pháp lắp đặt của mỗi loại ống.

Nếu lắp vòi, bịt đầu ống thì chi phí vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được tính bằng hệ số 0,5 lần chi phí vật liệu phụ nhân công, máy thi công của đơn giá lắp đặt cút có đường kính tương ứng.

Nếu lắp tê thì chi phí vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được tính bằng hệ số 1,5 lần chi phí vật liệu phụ, nhân công, máy thi công của đơn giá lắp đặt cút có đường kính tương ứng.

Nếu lắp chữ thập thì chi phí vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được tính bằng hệ số 2 lần chi phí vật liệu phụ, nhân công, máy thi công của đơn giá lắp đặt cút có đường kính tương ứng.

Công việc rà van chưa tính trong đơn giá.

BB.22000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG BÊ TÔNG

BB.22100 LẮP ĐẶT CÔN CÚT BÊ TÔNG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIOĂNG CAO SU

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi ống và phụ tùng, lắp chỉnh gioăng, nối ống với phụ tùng.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt côn bê tông bằng phương pháp nối gioăng, đường kính côn |  |  |  |  |
| BB.22101 | - 400mm | cái | 147.826 | 68.304 | 15.463 |
| BB.22102 | - 500mm | - | 180.272 | 83.916 | 15.463 |
| BB.22103 | - 600mm | - | 216.820 | 109.650 | 19.329 |
| BB.22104 | - 700mm | - | 266.371 | 132.845 | 19.329 |
| BB.22105 | - 800mm | - | 298.617 | 151.823 | 19.329 |
| BB.22106 | - 900mm | - | 337.565 | 183.453 | 19.329 |
| BB.22107 | - 1000mm | - | 509.553 | 210.865 | 19.329 |
| BB.22108 | - 1200mm | - | 614.893 | 282.559 | 22.421 |
| BB.22109 | - 1400mm | - | 713.759 | 350.036 | 22.421 |
| BB.22110 | - 1500mm | - | 762.410 | 375.340 | 22.421 |
| BB.22111 | - 1600mm | - | 818.264 | 442.817 | 22.421 |
| BB.22112 | - 1800mm | - | 906.326 | 484.990 | 22.421 |
| BB.22113 | - 2000mm | - | 1.038.348 | 552.466 | 22.421 |
|  | Lắp đặt cút bê tông bằng phương pháp nối gioăng, đường kính cút |  |  |  |  |
| BB.22121 | - 400mm | cái | 151.827 | 68.304 | 15.463 |
| BB.22122 | - 500mm | - | 184.674 | 83.916 | 15.463 |
| BB.22123 | - 600mm | - | 221.521 | 109.650 | 19.329 |
| BB.22124 | - 700mm | - | 271.372 | 132.845 | 19.329 |
| BB.22125 | - 800mm | - | 304.619 | 151.823 | 19.329 |
| BB.22126 | - 900mm | - | 346.568 | 183.453 | 19.329 |
| BB.22127 | - 1000mm | - | 515.555 | 210.865 | 19.329 |
| BB.22128 | - 1200mm | - | 619.895 | 282.559 | 22.421 |
| BB.22129 | - 1400mm | - | 718.761 | 350.036 | 22.421 |
| BB.22130 | - 1500mm | - | 771.913 | 375.340 | 22.421 |
| BB.22131 | - 1600mm | - | 822.765 | 442.817 | 22.421 |
| BB.22132 | - 1800mm | - | 926.332 | 484.990 | 22.421 |
| BB.22133 | - 2000mm | - | 1.042.349 | 552.466 | 22.421 |

BB.22200 LẮP ĐẶT CÚT SÀNH NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM

Thành phần công việc:

Vận chuyển cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh ống, trộn vữa xảm mối nối.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt cút sành miệng bát nối bằng phương pháp xảm, đường kính cút |  |  |  |  |
| BB.22201 | - 50mm | cái | 8.376 | 25.370 |  |
| BB.22202 | - 75mm | - | 11.513 | 29.273 |  |
| BB.22203 | - 100mm | - | 14.955 | 35.128 |  |
| BB.22204 | - 150mm | - | 17.792 | 40.982 |  |
| BB.22205 | - 200mm | - | 23.466 | 44.885 |  |

BB.23000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG GANG

BB.23100 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT GANG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt, chùi ống và phụ tùng, tẩy ba via, lắp chỉnh và xảm mối nối.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp xảm, đường kính côn |  |  |  |  |
| BB.23101 | - 50mm | cái | 63.310 | 46.837 |  |
| BB.23102 | - 75mm | - | 88.214 | 60.498 |  |
| BB.23103 | - 100mm | - | 146.067 | 78.062 |  |
| BB.23104 | - 150mm | - | 230.212 | 97.577 |  |
| BB.23105 | - 200mm | - | 286.088 | 124.899 |  |
| BB.23106 | - 250mm | - | 413.995 | 158.075 |  |
| BB.23107 | - 300mm | - | 533.947 | 187.348 | 13.254 |
| BB.23108 | - 350mm | - | 614.683 | 222.476 | 13.254 |
| BB.23109 | - 400mm | - | 682.820 | 247.846 | 13.254 |
| BB.23110 | - 500mm | - | 777.845 | 294.683 | 14.727 |
| BB.23111 | - 600mm | - | 920.108 | 362.688 | 16.199 |
| BB.23112 | - 700mm | - | 1.060.726 | 415.404 | 16.199 |
| BB.23113 | - 800mm | - | 1.173.716 | 466.012 | 16.199 |
| BB.23114 | - 900mm | - | 1.323.205 | 522.945 | 18.408 |
| BB.23115 | - 1000mm | - | 1.520.055 | 579.879 | 18.408 |
| BB.23116 | - 1100mm | - | 1.677.936 | 605.183 | 18.408 |
| BB.23117 | - 1200mm | - | 1.838.979 | 660.007 | 22.090 |
| BB.23118 | - 1400mm | - | 2.095.035 | 769.657 | 22.090 |
| BB.23119 | - 1500mm | - | 2.261.549 | 824.482 | 22.090 |
| BB.23120 | - 1600mm | - | 2.422.399 | 843.460 | 22.090 |
| BB.23121 | - 1800mm | - | 2.623.921 | 946.784 | 22.090 |
| BB.23122 | - 2000mm | - | 3.010.243 | 1.054.325 | 22.090 |
| BB.23123 | - 2200mm | - | 3.197.536 | 1.159.758 | 22.090 |
| BB.23124 | - 2400mm | - | 3.526.754 | 1.263.081 | 22.090 |
| BB.23125 | - 2500mm | - | 3.834.625 | 1.315.798 | 22.090 |
|  | Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp xảm, đường kính cút |  |  |  |  |
| BB.23131 | - 50mm | cái | 63.310 | 46.837 |  |
| BB.23132 | - 75mm | - | 88.214 | 60.498 |  |
| BB.23133 | - 100mm | - | 146.067 | 78.062 |  |
| BB.23134 | - 150mm | - | 230.212 | 97.577 |  |
| BB.23135 | - 200mm | - | 286.088 | 124.899 |  |
| BB.23136 | - 250mm | - | 413.995 | 158.075 |  |
| BB.23137 | - 300mm | - | 533.947 | 187.348 | 13.254 |
| BB.23138 | - 350mm | - | 614.683 | 222.476 | 13.254 |
| BB.23139 | - 400mm | - | 682.820 | 247.846 | 13.254 |
| BB.23140 | - 500mm | - | 777.845 | 294.683 | 14.727 |
| BB.23141 | - 600mm | - | 920.108 | 362.688 | 16.199 |
| BB.23142 | - 700mm | - | 1.060.726 | 415.404 | 16.199 |
| BB.23143 | - 800mm | - | 1.173.716 | 466.012 | 16.199 |
| BB.23144 | - 900mm | - | 1.323.205 | 522.945 | 18.408 |
| BB.23145 | - 1000mm | - | 1.520.055 | 579.879 | 18.408 |
| BB.23146 | - 1100mm | - | 1.677.936 | 605.183 | 18.408 |
| BB.23147 | - 1200mm | - | 1.838.979 | 660.007 | 22.090 |
| BB.23148 | - 1400mm | - | 2.095.035 | 769.657 | 22.090 |
| BB.23149 | - 1500mm | - | 2.261.549 | 824.482 | 22.090 |
| BB.23150 | - 1600mm | - | 2.422.399 | 843.460 | 22.090 |
| BB.23151 | - 1800mm | - | 2.623.921 | 946.784 | 22.090 |
| BB.23152 | - 2000mm | - | 3.010.243 | 1.054.325 | 22.090 |
| BB.23153 | - 2200mm | - | 3.197.536 | 1.159.758 | 22.090 |
| BB.23154 | - 2400mm | - | 3.526.754 | 1.263.081 | 22.090 |
| BB.23155 | - 2500mm | - | 3.834.625 | 1.315.798 | 22.090 |

BB.23200 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT GANG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIOĂNG CAO SU

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi ống và phụ tùng, lắp gioăng và chỉnh.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt côn gang bằng phương pháp nối gioăng cao su, đường kính côn |  |  |  |  |
| BB.23201 | - 50mm | cái | 65.797 | 48.789 |  |
| BB.23202 | - 75mm | - | 92.991 | 64.401 |  |
| BB.23203 | - 100mm | - | 152.588 | 81.965 |  |
| BB.23204 | - 150mm | - | 240.279 | 101.480 |  |
| BB.23205 | - 200mm | - | 298.903 | 130.753 |  |
| BB.23206 | - 250mm | - | 429.252 | 165.881 |  |
| BB.23207 | - 300mm | - | 538.331 | 197.106 | 13.254 |
| BB.23208 | - 350mm | - | 614.961 | 234.185 | 13.254 |
| BB.23209 | - 400mm | - | 677.359 | 261.506 | 13.254 |
| BB.23210 | - 500mm | - | 760.058 | 310.295 | 14.727 |
| BB.23211 | - 600mm | - | 889.589 | 381.666 | 16.199 |
| BB.23212 | - 700mm | - | 1.031.803 | 436.491 | 16.199 |
| BB.23213 | - 800mm | - | 1.128.549 | 491.315 | 16.199 |
| BB.23214 | - 900mm | - | 1.261.181 | 550.358 | 18.408 |
| BB.23215 | - 1000mm | - | 1.451.136 | 609.400 | 18.408 |
| BB.23216 | - 1100mm | - | 1.611.898 | 636.812 | 18.408 |
| BB.23217 | - 1200mm | - | 1.772.841 | 693.746 | 19.881 |
| BB.23218 | - 1400mm | - | 2.018.156 | 809.722 | 19.881 |
| BB.23219 | - 1500mm | - | 2.176.190 | 868.764 | 19.881 |
| BB.23220 | - 1600mm | - | 2.339.343 | 887.742 | 19.881 |
| BB.23221 | - 1800mm | - | 2.517.715 | 997.391 | 19.881 |
| BB.23222 | - 2000mm | - | 2.921.828 | 1.109.150 | 19.881 |
| BB.23223 | - 2200mm | - | 3.098.301 | 1.220.908 | 19.881 |
| BB.23224 | - 2400mm | - | 3.419.005 | 1.330.558 | 19.881 |
| BB.23225 | - 2500mm | - | 3.721.554 | 1.385.383 | 19.881 |
|  | Lắp đặt cút gang bằng phương pháp nối gioăng cao su, đường kính cút |  |  |  |  |
| BB.23231 | - 50mm | cái | 65.797 | 48.789 |  |
| BB.23232 | - 75mm | - | 92.991 | 64.401 |  |
| BB.23233 | - 100mm | - | 152.588 | 81.965 |  |
| BB.23234 | - 150mm | - | 240.279 | 101.480 |  |
| BB.23235 | - 200mm | - | 298.903 | 130.753 |  |
| BB.23236 | - 250mm | - | 429.252 | 165.881 |  |
| BB.23237 | - 300mm | - | 538.331 | 197.106 | 13.254 |
| BB.23238 | - 350mm | - | 614.961 | 234.185 | 13.254 |
| BB.23239 | - 400mm | - | 677.359 | 261.506 | 13.254 |
| BB.23240 | - 500mm | - | 760.058 | 310.295 | 14.727 |
| BB.23241 | - 600mm | - | 889.589 | 381.666 | 16.199 |
| BB.23242 | - 700mm | - | 1.031.803 | 436.491 | 16.199 |
| BB.23243 | - 800mm | - | 1.128.549 | 491.315 | 16.199 |
| BB.23244 | - 900mm | - | 1.261.181 | 550.358 | 18.408 |
| BB.23245 | - 1000mm | - | 1.451.136 | 609.400 | 18.408 |
| BB.23246 | - 1100mm | - | 1.611.898 | 636.812 | 18.408 |
| BB.23247 | - 1200mm | - | 1.772.841 | 693.746 | 19.881 |
| BB.23248 | - 1400mm | - | 2.018.156 | 809.722 | 19.881 |
| BB.23249 | - 1500mm | - | 2.176.190 | 868.764 | 19.881 |
| BB.23250 | - 1600mm | - | 2.339.343 | 887.742 | 19.881 |
| BB.23251 | - 1800mm | - | 2.517.715 | 997.391 | 19.881 |
| BB.23252 | - 2000mm | - | 2.921.828 | 1.109.150 | 19.881 |
| BB.23253 | - 2200mm | - | 3.098.301 | 1.220.908 | 19.881 |
| BB.23254 | - 2400mm | - | 3.419.005 | 1.330.558 | 19.881 |
| BB.23255 | - 2500mm | - | 3.721.554 | 1.385.383 | 19.881 |

BB.23300 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT GANG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, khoét lòng mo đào hố xảm, chèn cát, lau chùi, tẩy mép, sơn, lắp, chỉnh, hàn mặt bích bắt bu lông.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp mặt bích, đường kính côn |  |  |  |  |
| BB.23301 | - 50mm | cái | 79.008 | 44.885 |  |
| BB.23302 | - 75mm | - | 123.812 | 58.546 |  |
| BB.23303 | - 100mm | - | 180.018 | 74.159 |  |
| BB.23304 | - 150mm | - | 260.726 | 91.722 |  |
| BB.23305 | - 200mm | - | 312.631 | 117.092 |  |
| BB.23306 | - 250mm | - | 605.561 | 150.269 |  |
| BB.23307 | - 300mm | - | 706.371 | 177.590 | 13.254 |
| BB.23308 | - 350mm | - | 849.185 | 210.766 | 13.254 |
| BB.23309 | - 400mm | - | 907.191 | 236.136 | 13.254 |
| BB.23310 | - 500mm | - | 1.049.105 | 279.070 | 14.727 |
| BB.23311 | - 600mm | - | 1.252.125 | 343.710 | 14.727 |
| BB.23312 | - 700mm | - | 1.454.345 | 392.209 | 15.463 |
| BB.23313 | - 800mm | - | 1.539.854 | 442.817 | 15.463 |
| BB.23314 | - 900mm | - | 1.744.074 | 495.533 | 15.463 |
| BB.23315 | - 1000mm | - | 1.917.092 | 548.249 | 15.463 |
| BB.23316 | - 1100mm | - | 2.412.241 | 573.553 | 16.936 |
| BB.23317 | - 1200mm | - | 2.556.756 | 624.160 | 16.936 |
| BB.23318 | - 1400mm | - | 2.895.290 | 729.593 | 16.936 |
| BB.23319 | - 1500mm | - | 3.041.004 | 782.309 | 16.936 |
| BB.23320 | - 1600mm | - | 3.306.331 | 799.178 | 16.936 |
| BB.23321 | - 1800mm | - | 3.587.359 | 898.285 | 16.936 |
| BB.23322 | - 2000mm | - | 4.054.405 | 997.391 | 16.936 |
| BB.23323 | - 2200mm | - | 4.321.932 | 1.098.607 | 16.936 |
| BB.23324 | - 2400mm | - | 4.731.973 | 1.197.713 | 16.936 |
| BB.23325 | - 2500mm | - | 5.140.014 | 1.246.212 | 16.936 |
|  | Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp mặt bích, đường kính cút |  |  |  |  |
| BB.23331 | - 50mm | cái | 79.008 | 44.885 |  |
| BB.23332 | - 75mm | - | 123.812 | 58.546 |  |
| BB.23333 | - 100mm | - | 180.018 | 74.159 |  |
| BB.23334 | - 150mm | - | 260.726 | 91.722 |  |
| BB.23335 | - 200mm | - | 312.631 | 117.092 |  |
| BB.23336 | - 250mm | - | 605.561 | 150.269 |  |
| BB.23337 | - 300mm | - | 706.371 | 177.590 | 13.254 |
| BB.23338 | - 350mm | - | 849.185 | 210.766 | 13.254 |
| BB.23339 | - 400mm | - | 907.191 | 236.136 | 13.254 |
| BB.23340 | - 500mm | - | 1.049.105 | 279.070 | 14.727 |
| BB.23341 | - 600mm | - | 1.252.125 | 343.710 | 14.727 |
| BB.23342 | - 700mm | - | 1.454.345 | 392.209 | 15.463 |
| BB.23343 | - 800mm | - | 1.539.854 | 442.817 | 15.463 |
| BB.23344 | - 900mm | - | 1.744.074 | 495.533 | 15.463 |
| BB.23345 | - 1000mm | - | 1.917.092 | 548.249 | 15.463 |
| BB.23346 | - 1100mm | - | 2.412.241 | 573.553 | 16.936 |
| BB.23347 | - 1200mm | - | 2.556.756 | 624.160 | 16.936 |
| BB.23348 | - 1400mm | - | 2.895.290 | 729.593 | 16.936 |
| BB.23349 | - 1500mm | - | 3.041.004 | 782.309 | 16.936 |
| BB.23350 | - 1600mm | - | 3.306.331 | 799.178 | 16.936 |
| BB.23351 | - 1800mm | - | 3.587.359 | 898.285 | 16.936 |
| BB.23352 | - 2000mm | - | 4.054.405 | 997.391 | 16.936 |
| BB.23353 | - 2200mm | - | 4.321.932 | 1.098.607 | 16.936 |
| BB.23354 | - 2400mm | - | 4.731.973 | 1.197.713 | 16.936 |
| BB.23355 | - 2500mm | - | 5.140.014 | 1.246.212 | 16.936 |

BB.24000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG THÉP

BB.24100 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT THÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Vận chuyển cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi chải rỉ, lắp chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, hàn với ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp |  | Đơn vị |  | Vật liệu |  | Nhân công |  | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt côn thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính côn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BB.24101 | - 15mm |  | cái |  | 4.100 |  | 17.564 |  | 4.046 |
| BB.24102 | - 20mm |  | - |  | 5.151 |  | 23.418 |  | 5.057 |
| BB.24103 | - 25mm |  | - |  | 6.201 |  | 29.273 |  | 6.069 |
| BB.24104 | - 32mm |  | - |  | 7.501 |  | 33.176 |  | 10.115 |
| BB.24105 | - 40mm |  | - |  | 8.976 |  | 37.079 |  | 12.812 |
| BB.24106 | - 50mm |  | - |  | 18.752 |  | 40.982 |  | 14.835 |
| BB.24107 | - 60mm |  | - |  | 28.103 |  | 46.837 |  | 18.206 |
| BB.24108 | - 75mm |  | - |  | 40.104 |  | 56.595 |  | 21.578 |
| BB.24109 | - 80mm |  | - |  | 43.254 |  | 62.449 |  | 27.647 |
| BB.24110 | - 100mm |  | - |  | 51.255 |  | 70.255 |  | 33.716 |
| BB.24111 | - 125mm |  | - |  | 65.757 |  | 78.062 |  | 40.459 |
| BB.24112 | - 150mm |  | - |  | 90.009 |  | 93.674 |  | 50.573 |
| BB.24113 | - 200mm |  | - |  | 154.565 |  | 120.995 |  | 87.661 |
| BB.24114 | - 250mm |  | - |  | 346.285 |  | 150.269 |  | 121.376 |
| BB.24115 | - 300mm |  | - |  | 611.311 |  | 165.881 |  | 180.175 |
| BB.24116 | - 350mm |  | - |  | 713.071 |  | 191.251 |  | 235.806 |
| BB.24117 | - 400mm |  | - |  | 822.082 |  | 220.524 |  | 253.297 |
| BB.24118 | - 500mm |  | - |  | 1.025.353 |  | 267.361 |  | 287.013 |
| BB.24119 | - 600mm |  | - |  | 1.222.372 |  | 345.819 |  | 320.450 |
| BB.24120 | - 700mm |  | - |  | 1.426.143 |  | 409.078 |  | 364.280 |
| BB.24121 | - 800mm |  | - |  | 1.629.913 |  | 478.664 |  | 417.173 |
| BB.24122 | - 900mm |  | - |  | 1.833.683 |  | 575.661 |  | 467.746 |
| BB.24123 | - 1000mm |  | - |  | 2.037.454 |  | 630.486 |  | 514.948 |
| BB.24124 | - 1200mm |  | - |  | 2.435.994 |  | 719.050 |  | 588.070 |
| BB.24125 | - 1300mm |  | - |  | 2.639.014 |  | 778.092 |  | 635.272 |
| BB.24126 | - 1400mm |  | - |  | 2.842.034 |  | 839.243 |  | 682.474 |
| BB.24127 | - 1500mm |  | - |  | 3.045.054 |  | 860.329 |  | 729.676 |
| BB.24128 | - 1600mm |  | - |  | 3.236.824 |  | 917.263 |  | 745.203 |
| BB.24129 | - 1800mm |  | - |  | 3.641.614 |  | 1.033.239 |  | 832.863 |
| BB.24130 | - 2000mm |  | - |  | 4.046.155 |  | 1.263.081 |  | 923.895 |
| BB.24131 | - 2200mm | cái |  | 4.252.675 |  | 1.376.948 |  | 1.017.247 |  |
| BB.24132 | - 2500mm | - |  | 4.832.733 |  | 1.433.882 |  | 1.152.109 |  |
|  | Lắp đặt cút thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính cút |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BB.24141 | - 15mm | cái |  | 5.501 |  | 17.564 |  | 4.046 |  |
| BB.24142 | - 20mm | - |  | 6.501 |  | 23.418 |  | 5.057 |  |
| BB.24143 | - 25mm | - |  | 7.501 |  | 29.273 |  | 6.069 |  |
| BB.24144 | - 32mm | - |  | 16.252 |  | 33.176 |  | 10.115 |  |
| BB.24145 | - 40mm | - |  | 25.178 |  | 37.079 |  | 12.812 |  |
| BB.24146 | - 50mm | - |  | 36.754 |  | 40.982 |  | 14.835 |  |
| BB.24147 | - 60mm | - |  | 39.004 |  | 46.837 |  | 18.206 |  |
| BB.24148 | - 75mm | - |  | 46.005 |  | 56.595 |  | 21.578 |  |
| BB.24149 | - 80mm | - |  | 59.756 |  | 62.449 |  | 27.647 |  |
| BB.24150 | - 100mm | - |  | 82.258 |  | 70.255 |  | 33.716 |  |
| BB.24151 | - 125mm | - |  | 136.764 |  | 78.062 |  | 40.459 |  |
| BB.24152 | - 150mm | - |  | 313.031 |  | 93.674 |  | 50.573 |  |
| BB.24153 | - 200mm | - |  | 562.306 |  | 120.995 |  | 87.661 |  |
| BB.24154 | - 250mm | - |  | 661.316 |  | 150.269 |  | 121.376 |  |
| BB.24155 | - 300mm | - |  | 764.326 |  | 165.881 |  | 180.175 |  |
| BB.24156 | - 350mm | - |  | 951.595 |  | 191.251 |  | 235.806 |  |
| BB.24157 | - 400mm | - |  | 1.146.115 |  | 220.524 |  | 253.297 |  |
| BB.24158 | - 500mm | - |  | 1.340.384 |  | 267.361 |  | 287.013 |  |
| BB.24159 | - 600mm | - |  | 1.528.403 |  | 345.819 |  | 320.450 |  |
| BB.24160 | - 700mm | - |  | 1.723.172 |  | 409.078 |  | 364.280 |  |
| BB.24161 | - 800mm | - |  | 1.917.942 |  | 478.664 |  | 417.173 |  |
| BB.24162 | - 900mm | - |  | 2.292.729 |  | 575.661 |  | 467.746 |  |
| BB.24163 | - 1000mm | - |  | 2.487.499 |  | 630.486 |  | 514.948 |  |
| BB.24164 | - 1200mm | - |  | 2.688.019 |  | 719.050 |  | 588.070 |  |
| BB.24165 | - 1300mm | - |  | 2.882.038 |  | 778.092 |  | 635.272 |  |
| BB.24166 | - 1400mm | - |  | 3.076.058 |  | 839.243 |  | 682.474 |  |
| BB.24167 | - 1500mm | - |  | 3.450.095 |  | 860.329 |  | 729.676 |  |
| BB.24168 | - 1600mm | - |  | 3.812.881 |  | 917.263 |  | 745.203 |  |
| BB.24169 | - 1800mm | - |  | 4.199.670 |  | 1.033.239 |  | 832.863 |  |
| BB.24170 | - 2000mm | - |  | 4.556.206 |  | 1.263.081 |  | 923.895 |  |
| BB.24171 | - 2200mm | - |  | 4.792.729 |  | 1.376.948 |  | 1.017.247 |  |
| BB.24172 | - 2500mm | - |  | 5.132.763 |  | 1.433.882 |  | 1.152.109 |  |

BB.25000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG THÉP KHÔNG RỈ

BB.25100 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT THÉP KHÔNG RỈ NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Vận chuyển cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi chải rỉ, lắp chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, hàn với ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt côn thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn, đường kính côn |  |  |  |  |
| BB.25101 | - 15mm | cái | 10.011 | 33.176 | 3.372 |
| BB.25102 | - 20mm | cái | 12.481 | 35.128 | 3.709 |
| BB.25103 | - 25mm | cái | 14.951 | 44.885 | 4.046 |
| BB.25104 | - 32mm | cái | 26.823 | 52.692 | 5.057 |
| BB.25105 | - 40mm | cái | 38.294 | 56.595 | 5.732 |
| BB.25106 | - 50mm | cái | 54.235 | 62.449 | 7.417 |
| BB.25107 | - 60mm | cái | 60.176 | 68.304 | 9.103 |
| BB.25108 | - 75mm | cái | 70.117 | 72.207 | 10.789 |
| BB.25109 | - 80mm | cái | 86.589 | 76.110 | 11.800 |
| BB.25110 | - 100mm | cái | 122.882 | 89.771 | 16.858 |
| BB.25111 | - 125mm | cái | 200.180 | 97.577 | 21.915 |
| BB.25112 | - 150mm | cái | 429.493 | 119.044 | 26.972 |
| BB.25113 | - 200mm | cái | 830.423 | 148.317 | 77.546 |
| BB.25114 | - 250mm | cái | 980.588 | 193.202 | 104.518 |
| BB.25115 | - 300mm | cái | 1.130.753 | 134.656 | 143.582 |
| BB.25116 | - 350mm | cái | 1.394.329 | 138.559 | 163.812 |
| BB.25117 | - 400mm | cái | 1.656.436 | 150.269 | 184.041 |
| BB.25118 | - 500mm | cái | 2.022.922 | 202.960 | 264.958 |
| BB.25119 | - 600mm | cái | 2.336.484 | 253.038 | 312.160 |
| BB.25120 | - 700mm | cái | 2.648.575 | 301.537 | 362.734 |
| BB.25121 | - 800mm | cái | 3.018.002 | 324.732 | 445.971 |
| BB.25122 | - 900mm | cái | 3.564.266 | 379.557 | 499.916 |
| BB.25123 | - 1000mm | cái | 3.883.708 | 402.752 | 553.861 |
| BB.25124 | - 1200mm | cái | 4.281.068 | 444.925 | 655.007 |
| BB.25125 | - 1300mm | cái | 4.606.391 | 495.533 | 707.127 |
| BB.25126 | - 1400mm | cái | 4.859.676 | 548.249 | 720.613 |
| BB.25127 | - 1500mm | cái | 5.452.985 | 590.422 | 801.531 |
|  | Lắp đặt cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn, đường kính cút |  |  |  |  |
| BB.25131 | - 15mm | cái | 10.011 | 33.176 | 3.372 |
| BB.25132 | - 20mm | - | 12.481 | 35.128 | 3.709 |
| BB.25133 | - 25mm | - | 14.951 | 44.885 | 4.046 |
| BB.25134 | - 32mm | - | 26.823 | 52.692 | 5.057 |
| BB.25135 | - 40mm | - | 38.294 | 56.595 | 5.732 |
| BB.25136 | - 50mm | - | 54.235 | 62.449 | 7.417 |
| BB.25137 | - 60mm | - | 60.176 | 68.304 | 9.103 |
| BB.25138 | - 75mm | - | 70.117 | 72.207 | 10.789 |
| BB.25139 | - 80mm | - | 86.589 | 76.110 | 11.800 |
| BB.25140 | - 100mm | - | 122.882 | 89.771 | 16.858 |
| BB.25141 | - 125mm | - | 200.180 | 97.577 | 21.915 |
| BB.25142 | - 150mm | - | 429.493 | 119.044 | 26.972 |
| BB.25143 | - 200mm | - | 830.423 | 148.317 | 77.546 |
| BB.25144 | - 250mm | - | 980.588 | 193.202 | 104.518 |
| BB.25145 | - 300mm | - | 1.130.753 | 134.656 | 143.582 |
| BB.25146 | - 350mm | - | 1.394.329 | 138.559 | 163.812 |
| BB.25147 | - 400mm | - | 1.656.436 | 150.269 | 184.041 |
| BB.25148 | - 500mm | - | 2.022.922 | 202.960 | 264.958 |
| BB.25149 | - 600mm | - | 2.336.484 | 253.038 | 312.160 |
| BB.25150 | - 700mm | - | 2.648.575 | 301.537 | 362.734 |
| BB.25151 | - 800mm | - | 3.018.002 | 324.732 | 445.971 |
| BB.25152 | - 900mm | - | 3.564.266 | 379.557 | 499.916 |
| BB.25153 | - 1000mm | - | 3.883.708 | 402.752 | 553.861 |
| BB.25154 | - 1200mm | - | 4.281.068 | 444.925 | 655.007 |
| BB.25155 | - 1300mm | - | 4.606.391 | 495.533 | 707.127 |
| BB.25156 | - 1400mm | - | 4.859.676 | 548.249 | 720.613 |
| BB.25157 | - 1500mm | - | 5.452.985 | 590.422 | 801.531 |

BB.26000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG THÉP TRÁNG KẼM

BB.26100 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT THÉP TRÁNG KẼM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp và chỉnh ống, lắp giá đỡ.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt côn thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông, đường kính côn |  |  |  |  |
| BB.26101 | - 15mm | cái | 3.784 | 13.661 |  |
| BB.26102 | - 20mm | - | 4.805 | 21.467 |  |
| BB.26103 | - 25mm | - | 5.646 | 23.418 |  |
| BB.26104 | - 32mm | - | 6.607 | 27.322 |  |
| BB.26105 | - 40mm | - | 8.408 | 31.225 |  |
| BB.26106 | - 50mm | - | 13.213 | 33.176 |  |
| BB.26107 | - 67mm | - | 19.219 | 37.079 |  |
| BB.26108 | - 76mm | - | 26.426 | 40.982 |  |
| BB.26109 | - 89mm | - | 28.829 | 42.934 |  |
| BB.26110 | - 100mm | - | 37.838 | 44.885 |  |
|  | Lắp đặt cút thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông, đường kính cút |  |  |  |  |
| BB.26111 | - 15mm | cái | 3.784 | 13.661 |  |
| BB.26112 | - 20mm | - | 4.805 | 21.467 |  |
| BB.26113 | - 25mm | - | 5.646 | 23.418 |  |
| BB.26114 | - 32mm | - | 6.607 | 27.322 |  |
| BB.26115 | - 40mm | - | 8.408 | 31.225 |  |
| BB.26116 | - 50mm | - | 13.213 | 33.176 |  |
| BB.26117 | - 67mm | - | 19.219 | 37.079 |  |
| BB.26118 | - 76mm | - | 26.426 | 40.982 |  |
| BB.26119 | - 89mm | - | 28.829 | 42.934 |  |
| BB.26120 | - 100mm | - | 37.838 | 44.885 |  |

BB.27000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU

BB.27100 LẮP ĐẶT CÚT DẪN XĂNG DẦU NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, cưa, cắt ống, tẩy vát mép, dũa mép, lắp chỉnh, hàn với ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt cút dẫn xăng dầu nối bằng phương pháp hàn, đường kính cút |  |  |  |  |
| BB.27101 | - < 89mm | cái | 81.658 | 71.694 | 11.576 |
| BB.27102 | - 108x4mm | - | 129.163 | 88.563 | 16.537 |
| BB.27103 | - 159x5mm | - | 441.244 | 132.845 | 39.688 |
| BB.27104 | - 159x6mm | - | 478.398 | 145.497 | 59.532 |
| BB.27105 | - 159x12mm | - | 684.418 | 156.040 | 132.294 |
| BB.27106 | - 219x7mm | - | 792.689 | 185.561 | 89.298 |
| BB.27107 | - 219x9mm | - | 879.768 | 202.430 | 125.679 |
| BB.27108 | - 219x12mm | - | 1.275.808 | 210.865 | 188.518 |
| BB.27109 | - 273x7mm | - | 953.285 | 217.191 | 112.450 |
| BB.27110 | - 273x12mm | - | 1.595.760 | 236.169 | 238.129 |

BB.28000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG ĐỒNG

BB.28100 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT ĐỒNG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi côn, cút, lắp chỉnh, hàn nối côn, cút với ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt côn đồng nối bằng phương pháp hàn, đường kính côn |  |  |  |  |
| BB.28101 | - 6,4mm | cái | 2.590 | 8.001 |  |
| BB.28102 | - 9,5mm | - | 4.299 | 8.001 |  |
| BB.28103 | - 12,7mm | - | 6.803 | 8.392 |  |
| BB.28104 | - 15,9mm | - | 9.003 | 8.977 |  |
| BB.28105 | - 19,1mm | - | 11.215 | 9.367 |  |
| BB.28106 | - 22,2mm | - | 15.228 | 9.953 |  |
| BB.28107 | - 25,4mm | - | 23.606 | 10.929 |  |
| BB.28108 | - 28,6mm | - | 26.810 | 11.124 |  |
| BB.28109 | - 31,8mm | - | 32.019 | 11.319 |  |
| BB.28110 | - 34,9mm | - | 37.204 | 11.514 |  |
| BB.28111 | - 38,1mm | - | 44.404 | 11.709 |  |
| BB.28112 | - 41,3mm | - | 52.405 | 11.904 |  |
| BB.28113 | - 53,9mm | - | 102.028 | 13.075 |  |
| BB.28114 | - 66,7mm | - | 151.617 | 14.051 |  |
|  | Lắp đặt cút đồng nối bằng phương pháp hàn, đường kính cút |  |  |  |  |
| BB.28121 | - 6,4mm | cái | 2.590 | 8.001 |  |
| BB.28122 | - 9,5mm | - | 4.299 | 8.001 |  |
| BB.28123 | - 12,7mm | - | 6.803 | 8.392 |  |
| BB.28124 | - 15,9mm | - | 9.003 | 8.977 |  |
| BB.28125 | - 19,1mm | - | 11.215 | 9.367 |  |
| BB.28126 | - 22,2mm | - | 15.228 | 9.953 |  |
| BB.28127 | - 25,4mm | - | 23.606 | 10.929 |  |
| BB.28128 | - 28,6mm | - | 26.810 | 11.124 |  |
| BB.28129 | - 31,8mm | - | 32.019 | 11.319 |  |
| BB.28130 | - 34,9mm | - | 37.204 | 11.514 |  |
| BB.28131 | - 38,1mm | - | 46.430 | 11.709 |  |
| BB.28132 | - 41,3mm | - | 52.405 | 11.904 |  |
| BB.28133 | - 53,9mm | - | 102.028 | 13.075 |  |
| BB.28134 | - 66,7mm | - | 151.617 | 14.051 |  |

BB.29000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG NHỰA

BB.29100 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA MIỆNG BÁT NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÁN KEO

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt, đo và lấy dấu, cưa cắt ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh dán ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt côn nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính côn |  |  |  |  |
| BB.29101 | - 32mm | cái | 6.625 | 5.464 |  |
| BB.29102 | - 40mm | - | 9.853 | 6.830 |  |
| BB.29103 | - 50mm | - | 15.172 | 7.221 |  |
| BB.29104 | - 65mm | - | 23.556 | 7.611 |  |
| BB.29105 | - 89mm | - | 56.444 | 9.758 |  |
| BB.29106 | - 100mm | - | 128.773 | 11.709 |  |
| BB.29107 | - 125mm | - | 134.605 | 12.685 |  |
| BB.29108 | - 150mm | - | 135.185 | 15.612 |  |
| BB.29109 | - 200mm | - | 179.944 | 17.564 |  |
| BB.29110 | - 250mm | - | 225.157 | 18.540 |  |
| BB.29111 | - 300mm | - | 271.347 | 19.515 |  |
|  | Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính cút |  |  |  |  |
| BB.29121 | - 32mm | cái | 4.563 | 5.464 |  |
| BB.29122 | - 40mm | - | 6.190 | 6.830 |  |
| BB.29123 | - 50mm | - | 9.386 | 7.221 |  |
| BB.29124 | - 65mm | - | 14.306 | 7.611 |  |
| BB.29125 | - 89mm | - | 26.935 | 9.758 |  |
| BB.29126 | - 100mm | - | 41.826 | 11.709 |  |
| BB.29127 | - 125mm | - | 56.047 | 12.685 |  |
| BB.29128 | - 150mm | - | 122.292 | 15.612 |  |
| BB.29129 | - 200mm | - | 162.787 | 17.564 |  |
| BB.29130 | - 250mm | - | 203.635 | 18.540 |  |
| BB.29131 | - 300mm | - | 245.562 | 19.515 |  |

BB.29200 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi, căn chỉnh, hàn theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt côn nhựa nối bằng phương pháp hàn, đường kính côn |  |  |  |  |
| BB.29201 | - 20mm | cái | 2.643 | 9.758 | 8.288 |
| BB.29202 | - 25mm | - | 4.204 | 11.709 | 9.161 |
| BB.29203 | - 32mm | - | 5.766 | 13.661 | 11.778 |
| BB.29204 | - 40mm | - | 8.769 | 15.612 | 13.087 |
| BB.29205 | - 50mm | - | 13.694 | 19.515 | 15.268 |
| BB.29206 | - 60mm | - | 21.862 | 21.467 | 17.449 |
| BB.29207 | - 75mm | - | 54.534 | 23.418 | 21.811 |
| BB.29208 | - 80mm | - | 125.886 | 25.370 | 24.428 |
| BB.29209 | - 100mm | - | 131.411 | 29.273 | 30.536 |
| BB.29210 | - 125mm | - | 131.411 | 30.249 | 39.260 |
| BB.29211 | - 150mm | - | 175.215 | 31.225 | 43.622 |
| BB.29212 | - 200mm | - | 219.019 | 37.079 | 52.347 |
| BB.29213 | - 250mm | - | 262.823 | 40.982 | 61.071 |
|  | Lắp đặt cút nhựa nối bằng phương pháp hàn, đường kính cút |  |  |  |  |
| BB.29221 | - 20mm | cái | 2.643 | 9.758 | 8.288 |
| BB.29222 | - 25mm | - | 4.204 | 11.709 | 9.161 |
| BB.29223 | - 32mm | - | 5.766 | 13.661 | 11.778 |
| BB.29224 | - 40mm | - | 8.769 | 15.612 | 13.087 |
| BB.29225 | - 50mm | - | 13.694 | 19.515 | 15.268 |
| BB.29226 | - 60mm | - | 21.862 | 21.467 | 17.449 |
| BB.29227 | - 75mm | - | 54.534 | 23.418 | 21.811 |
| BB.29228 | - 80mm | - | 125.886 | 25.370 | 24.428 |
| BB.29229 | - 100mm | - | 131.411 | 29.273 | 30.536 |
| BB.29230 | - 125mm | - | 131.411 | 30.249 | 39.260 |
| BB.29231 | - 150mm | - | 175.215 | 31.225 | 43.622 |
| BB.29232 | - 200mm | - | 219.019 | 37.079 | 52.347 |
| BB.29233 | - 250mm | - | 262.823 | 40.982 | 61.071 |

BB.29300 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PVC MIỆNG BÁT BẰNG PHƯƠNG PHÁP NỐI GIOĂNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển và rải côn cút trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi, lắp chỉnh ống, nối côn, cút với ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt côn nhựa PVC miệng bát bằng phương pháp nối gioăng, đường kính côn |  |  |  |  |
| BB.29301 | - 100mm | cái | 134.503 | 21.467 |  |
| BB.29302 | - 150mm | - | 144.028 | 25.370 |  |
| BB.29303 | - 200mm | - | 192.187 | 27.322 |  |
| BB.29304 | - 250mm | - | 240.408 | 31.225 |  |
| BB.29305 | - 300mm | - | 288.949 | 44.885 |  |
|  | Lắp đặt cút nhựa PVC miệng bát bằng phương pháp nối gioăng, đường kính cút |  |  |  |  |
| BB.29311 | - 100mm | cái | 47.557 | 21.467 |  |
| BB.29312 | - 150mm | - | 131.136 | 25.370 |  |
| BB.29313 | - 200mm | - | 175.029 | 27.322 |  |
| BB.29314 | - 250mm | - | 218.887 | 31.225 |  |
| BB.29315 | - 300mm | - | 263.163 | 44.885 |  |

Ghi chú:

Đối với trường hợp vật tư ống nhập đồng bộ thì không được tính gioăng và mỡ thoa ống.

BB.29400 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN MĂNG SÔNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt, đo và lấy dấu, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh nối phụ tùng với ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt côn nhựa nối bằng phương pháp măng sông, đường kính côn |  |  |  |  |
| BB.29401 | - 15mm | cái | 2.306 | 7.806 |  |
| BB.29402 | - 20mm | - | 3.289 | 9.758 |  |
| BB.29403 | - 25mm | - | 5.097 | 11.709 |  |
| BB.29404 | - 32mm | - | 7.138 | 13.661 |  |
| BB.29405 | - 40mm | - | 10.282 | 15.612 |  |
| BB.29406 | - 50mm | - | 15.505 | 17.564 |  |
| BB.29407 | - 60mm | - | 24.137 | 23.418 |  |
| BB.29408 | - 75mm | - | 41.334 | 27.322 |  |
| BB.29409 | - 80mm | - | 60.457 | 31.225 |  |
| BB.29410 | - 100mm | - | 67.927 | 35.128 |  |
|  | Lắp đặt cút nhựa nối bằng phương pháp măng sông, đường kính cút |  |  |  |  |
| BB.29421 | - 15mm | cái | 2.306 | 7.806 |  |
| BB.29422 | - 20mm | - | 3.289 | 9.758 |  |
| BB.29423 | - 25mm | - | 5.097 | 11.709 |  |
| BB.29424 | - 32mm | - | 7.138 | 13.661 |  |
| BB.29425 | - 40mm | - | 10.282 | 15.612 |  |
| BB.29426 | - 50mm | - | 15.505 | 17.564 |  |
| BB.29427 | - 60mm | - | 24.137 | 23.418 |  |
| BB.29428 | - 75mm | - | 41.334 | 27.322 |  |
| BB.29429 | - 80mm | - | 60.457 | 31.225 |  |
| BB.29430 | - 100mm | - | 67.927 | 35.128 |  |

BB.30000 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA GÂN XOẮN HDPE BẰNG ỐNG NỐI, CÙM

BB.30100 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA GÂN XOẮN HDPE 1 LỚP NỐI BẰNG ỐNG NỐI

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh, nối ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp, nối bằng ống nối, đường kính côn |  |  |  |  |
| BB.30101 | - 100mm | cái | 72.673 | 11.709 |  |
| BB.30102 | - 150mm | - | 113.714 | 15.612 |  |
| BB.30103 | - 200mm | - | 160.560 | 19.515 |  |
| BB.30104 | - 250mm | - | 276.877 | 27.322 |  |
| BB.30105 | - 300mm | - | 445.445 | 35.128 |  |
| BB.30106 | - 350mm | - | 524.524 | 37.079 |  |
| BB.30107 | - 400mm | - | 603.603 | 40.982 |  |
| BB.30108 | - 500mm | - | 733.733 | 56.595 |  |
| BB.30109 | - 600mm | - | 863.863 | 62.449 |  |
| BB.30110 | - 700mm | - | 1.050.049 | 72.207 |  |
| BB.30111 | - 800mm | - | 1.194.193 | 78.062 |  |
| BB.30112 | - 1000mm | - | 1.580.579 | 89.771 |  |
|  | Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp, nối bằng ống nối, đường kính cút |  |  |  |  |
| BB.30121 | - 100mm | cái | 72.673 | 11.709 |  |
| BB.30122 | - 150mm | - | 113.714 | 15.612 |  |
| BB.30123 | - 200mm | - | 160.560 | 19.515 |  |
| BB.30124 | - 250mm | - | 276.877 | 27.322 |  |
| BB.30125 | - 300mm | - | 445.445 | 35.128 |  |
| BB.30126 | - 350mm | - | 524.524 | 37.079 |  |
| BB.30127 | - 400mm | - | 603.603 | 40.982 |  |
| BB.30128 | - 500mm | - | 733.733 | 56.595 |  |
| BB.30129 | - 600mm | - | 863.863 | 62.449 |  |
| BB.30130 | - 700mm | - | 1.050.049 | 72.207 |  |
| BB.30131 | - 800mm | - | 1.194.193 | 78.062 |  |
| BB.30132 | - 1000mm | - | 1.580.579 | 89.771 |  |

BB.30200 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA GÂN XOẮN HDPE 2 LỚP NỐI BẰNG CÙM

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh, nối ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp, nối bằng cùm, đường kính côn |  |  |  |  |
| BB.30201 | - 100mm | cái | 85.786 | 15.612 |  |
| BB.30202 | - 150mm | - | 117.317 | 17.174 |  |
| BB.30203 | - 200mm | - | 154.254 | 21.857 |  |
| BB.30204 | - 250mm | - | 291.191 | 31.225 |  |
| BB.30205 | - 300mm | - | 512.312 | 35.128 |  |
| BB.30206 | - 350mm | - | 593.993 | 39.031 |  |
| BB.30207 | - 400mm | - | 669.269 | 42.934 |  |
| BB.30208 | - 500mm | - | 868.568 | 46.837 |  |
| BB.30209 | - 600mm | - | 1.043.442 | 66.352 |  |
| BB.30210 | - 700mm | - | 1.224.824 | 74.159 |  |
| BB.30211 | - 800mm | - | 1.403.502 | 83.916 |  |
| BB.30212 | - 1000mm | - | 1.781.380 | 93.674 |  |
|  | Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp, nối bằng cùm, đường kính cút |  |  |  |  |
| BB.30221 | - 100mm | cái | 85.786 | 15.612 |  |
| BB.30222 | - 150mm | - | 117.317 | 17.174 |  |
| BB.30223 | - 200mm | - | 154.254 | 21.857 |  |
| BB.30224 | - 250mm | - | 291.191 | 31.225 |  |
| BB.30225 | - 300mm | - | 512.312 | 35.128 |  |
| BB.30226 | - 350mm | - | 593.993 | 39.031 |  |
| BB.30227 | - 400mm | - | 669.269 | 42.934 |  |
| BB.30228 | - 500mm | - | 868.568 | 46.837 |  |
| BB.30229 | - 600mm | - | 1.043.442 | 66.352 |  |
| BB.30230 | - 700mm | - | 1.224.824 | 74.159 |  |
| BB.30231 | - 800mm | - | 1.403.502 | 83.916 |  |
| BB.30232 | - 1000mm | - | 1.781.380 | 93.674 |  |

BB.30300 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT, MĂNG SÔNG NHỰA NHÔM

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút, măng sông đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m. Lau rửa vệ sinh phụ tùng ống. Lắp hoàn chỉnh phụ tùng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt côn nhựa nhôm, đường kính côn |  |  |  |  |
| BB.30301 | - 12mm | cái | 3.153 | 21.087 |  |
| BB.30302 | - 16mm | - | 3.904 | 21.087 |  |
| BB.30303 | - 20mm | - | 4.705 | 21.087 |  |
| BB.30304 | - 26mm | - | 5.676 | 25.304 |  |
| BB.30305 | - 32mm | - | 8.208 | 31.630 |  |
|  | Lắp đặt cút nhựa nhôm, đường kính cút |  |  |  |  |
| BB.30311 | - 12mm | cái | 3.203 | 21.087 |  |
| BB.30312 | - 16mm | - | 4.004 | 21.087 |  |
| BB.30313 | - 20mm | - | 4.705 | 21.087 |  |
| BB.30314 | - 26mm | - | 5.606 | 25.304 |  |
| BB.30315 | - 32mm | - | 8.208 | 31.630 |  |
|  | Lắp đặt măng sông nhựa nhôm, đường kính măng sông |  |  |  |  |
| BB.30321 | - 12mm | cái | 2.252 | 21.087 |  |
| BB.30322 | - 16mm | - | 3.003 | 21.087 |  |
| BB.30323 | - 20mm | - | 3.754 | 21.087 |  |
| BB.30324 | - 26mm | - | 4.505 | 25.304 |  |
| BB.30325 | - 32mm | - | 5.255 | 31.630 |  |

Ghi chú:

Đối với công tác lắp đặt phụ tùng là tê thì đơn giá vật liệu khác và nhân công được tính theo bảng đơn giá trên nhân với hệ số 1,5.

BB.30400 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÁN KEO

Mã hiệu bổ sung theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cưa cắt ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt côn nhựa HDPE bằng phương pháp dán keo, đường kính côn |  |  |  |  |
| BB.30401 | - 16mm | cái | 6.215 | 5.272 |  |
| BB.30402 | - 20mm | - | 7.762 | 5.904 |  |
| BB.30403 | - 25mm | - | 9.828 | 6.326 |  |
| BB.30404 | - 32mm | - | 12.421 | 6.748 |  |
| BB.30405 | - 40mm | - | 15.524 | 8.435 |  |
| BB.30406 | - 50mm | - | 19.655 | 8.196 |  |
| BB.30407 | - 63mm | - | 24.824 | 8.782 |  |
| BB.30408 | - 75mm | - | 28.937 | 9.758 |  |
| BB.30409 | - 90mm | - | 35.179 | 11.709 |  |
| BB.30410 | - 110mm | - | 42.941 | 12.685 |  |
| BB.30411 | - 125mm | - | 47.637 | 14.051 |  |
| BB.30412 | - 140mm | - | 51.831 | 15.612 |  |
| BB.30413 | - 160mm | - | 59.093 | 17.954 |  |
| BB.30414 | - 180mm | - | 66.354 | 21.467 |  |
| BB.30415 | - 200mm | - | 73.616 | 23.418 |  |
| BB.30416 | - 250mm | - | 162.340 | 25.370 |  |
| BB.30417 | - 280mm | - | 249.809 | 29.273 |  |
| BB.30418 | - 320mm | - | 344.412 | 33.176 |  |
| BB.30419 | - 350mm | - | 360.810 | 35.128 |  |
|  | Lắp đặt cút nhựa HDPE bằng phương pháp dán keo, đường kính cút |  |  |  |  |
| BB.30421 | - 16mm | cái | 6.215 | 4.879 |  |
| BB.30422 | - 20mm | - | 7.762 | 5.464 |  |
| BB.30423 | - 25mm | - | 9.828 | 5.855 |  |
| BB.30424 | - 32mm | - | 12.421 | 6.245 |  |
| BB.30425 | - 40mm | - | 15.524 | 7.806 |  |
| BB.30426 | - 50mm | - | 19.655 | 8.196 |  |
| BB.30427 | - 63mm | - | 24.824 | 8.782 |  |
| BB.30428 | - 75mm | cái | 28.937 | 9.758 |  |
| BB.30429 | - 90mm | - | 35.179 | 11.709 |  |
| BB.30430 | - 110mm | - | 42.941 | 12.685 |  |
| BB.30431 | - 125mm | - | 47.637 | 14.051 |  |
| BB.30432 | - 140mm | - | 51.831 | 15.612 |  |
| BB.30433 | - 160mm | - | 59.093 | 17.954 |  |
| BB.30434 | - 180mm | - | 66.354 | 21.467 |  |
| BB.30435 | - 200mm | - | 73.616 | 23.418 |  |
| BB.30436 | - 250mm | - | 162.340 | 25.370 |  |
| BB.30437 | - 280mm | - | 249.809 | 29.273 |  |
| BB.30438 | - 320mm | - | 344.412 | 33.176 |  |
| BB.30439 | - 350mm | - | 360.810 | 35.128 |  |

BB.30500 LẮP ĐẶT MĂNG SÔNG NHỰA HDPE

Mã hiệu bổ sung theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển măng sông đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cưa cắt ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt măng sông nhựa HDPE, đường kính |  |  |  |  |
| BB.30501 | - 16mm | cái | 1.984 | 9.278 |  |
| BB.30502 | - 20mm | - | 2.164 | 11.598 |  |
| BB.30503 | - 25mm | - | 3.821 | 13.917 |  |
| BB.30504 | - 32mm | - | 5.477 | 16.237 |  |
| BB.30505 | - 40mm | - | 7.309 | 17.174 |  |
| BB.30506 | - 50mm | - | 11.366 | 19.320 |  |
| BB.30507 | - 63mm | - | 16.006 | 25.760 |  |
| BB.30508 | - 75mm | - | 24.167 | 30.054 |  |
| BB.30509 | - 90mm | - | 32.729 | 34.347 |  |

BB.31000 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG THÔNG GIÓ

BB.31100 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT CÔN, CÚT THÔNG GIÓ HỘP GHÉP MÍ NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công côn, cút, hàn côn, cút theo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối với ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công và lắp côn, cút thông gió hộp ghép mí nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi côn, cút |  |  |  |  |
| BB.31101 | - 0,8m, r = α | cái | 97.309 | 164.475 | 5.351 |
| BB.31102 | - 1,2m, r = α | - | 168.514 | 322.623 | 10.501 |
| BB.31103 | - 1,6m, r = α | - | 256.339 | 531.380 | 17.426 |
| BB.31104 | - 2,0m, r = α | - | 362.802 | 788.635 | 25.610 |
| BB.31105 | - 2,4m, r = α | - | 488.557 | 1.098.607 | 35.683 |
| BB.31106 | - 2,8m, r = α | - | 652.443 | 1.109.150 | 48.353 |
| BB.31107 | - 3,2m, r = α | - | 826.205 | 1.714.332 | 60.944 |
| BB.31108 | - 3,6m, r = α | - | 1.008.506 | 2.317.406 | 75.544 |
| BB.31109 | - 4,4m, r = α | - | 1.429.319 | 3.384.383 | 111.306 |
| BB.31110 | - 4,8m, r = α | - | 1.667.000 | 3.993.783 | 130.193 |
| BB.31111 | - 5,6m, r = α | - | 2.437.875 | 4.295.320 | 174.260 |
| BB.31112 | - 6,0m, r = α | - | 2.747.074 | 4.892.068 | 199.441 |
| BB.31113 | - 6,4m, r = α | - | 3.074.733 | 5.533.098 | 226.633 |
| BB.31114 | - 7,2m, r = α | - | 3.784.778 | 6.937.459 | 283.291 |
| BB.31115 | - 8,0m, r = α | - | 4.568.665 | 8.518.946 | 346.244 |

Ghi chú: α - là bán kính cong của cút, được tính bằng chu vi cút chia cho 8 .

BB.31200 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT CÔN, CÚT THÔNG GIÓ TRÒN GHÉP MÍ NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công côn, cút, hàn côn cút theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối với ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió tròn ghép mí nối bằng phương pháp mặt bích, đường kính côn, cút |  |  |  |  |
| BB.31201 | - 109mm | cái | 37.237 | 61.151 | 1.889 |
| BB.31202 | - 137mm | - | 49.201 | 92.781 | 3.148 |
| BB.31203 | - 164mm | - | 64.695 | 128.628 | 4.092 |
| BB.31204 | - 191mm | - | 79.983 | 168.692 | 5.351 |
| BB.31205 | - 219mm | - | 100.794 | 217.191 | 6.925 |
| BB.31206 | - 246mm | - | 120.236 | 272.016 | 8.813 |
| BB.31207 | - 273mm | - | 144.371 | 328.949 | 10.702 |
| BB.31208 | - 301mm | - | 169.809 | 396.426 | 13.019 |
| BB.31209 | - 328mm | - | 195.068 | 468.120 | 15.109 |
| BB.31210 | - 383mm | - | 257.105 | 628.378 | 20.574 |
| BB.31211 | - 437mm | - | 326.649 | 809.722 | 26.239 |
| BB.31212 | - 492mm | - | 405.484 | 1.018.478 | 33.164 |

BB.31300 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT TÊ THÔNG GIÓ HỘP GHÉP MÍ NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công tê, hàn tê cút theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối với ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê |  |  |  |  |
| BB.31301 | - 0,8x0,56x0,8m | cái | 90.014 | 120.193 | 9.872 |
| BB.31302 | - 1,2x0,69x1,2m | - | 138.494 | 198.213 | 16.997 |
| BB.31303 | - 1,2x1,1x1,2m | - | 178.812 | 326.841 | 28.959 |
| BB.31304 | - 1,6x0,8x1,6m | - | 194.489 | 290.994 | 25.811 |
| BB.31305 | - 1,6x1,13x1,6m | - | 228.660 | 396.426 | 36.513 |
| BB.31306 | - 2x1,26x2m | - | 315.309 | 527.163 | 49.532 |
| BB.31307 | - 2x1,79x2m | - | 400.296 | 807.613 | 76.174 |
| BB.31308 | - 2,4x1,83x2,4m | - | 475.545 | 917.263 | 87.934 |
| BB.31309 | - 2,4x2,19x2,4m | - | 553.554 | 1.172.409 | 112.057 |
| BB.31310 | - 2,8x2,12x2,8m | - | 612.212 | 1.208.256 | 117.522 |
| BB.31311 | - 2,8x2,48x2,8m | - | 701.382 | 1.501.359 | 145.423 |
| BB.31312 | - 3,2x2,53x3,2m | - | 798.902 | 1.651.073 | 161.790 |
| BB.31313 | - 3,2x2,99x3,2m | - | 935.537 | 2.106.541 | 205.027 |
| BB.31314 | - 3,6x2,94x3,6m | - | 1.010.470 | 2.161.366 | 213.211 |
| BB.31315 | - 3,6x3,29x3,6m | - | 1.126.473 | 2.551.467 | 249.296 |
| BB.31316 | - 4x3,35x4m | - | 1.247.926 | 2.737.028 | 271.330 |
| BB.31317 | - 4x3,79x4m | - | 1.419.884 | 3.316.906 | 325.470 |
| BB.31318 | - 4,4x3,51x4,4m | - | 1.416.908 | 3.074.412 | 307.213 |
| BB.31319 | - 4,4x3,98x4,4m | - | 1.606.284 | 3.698.572 | 366.188 |
| BB.31320 | - 4,8x3,92x4,8m | - | 1.697.473 | 3.759.723 | 376.462 |

BB.31400 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT TÊ THÔNG GIÓ TRÒN ĐỀU GHÉP MÍ NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công tê, hàn tê theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối với ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí nối bằng phương pháp mặt bích, đường kính tê |  |  |  |  |
| BB.31401 | - 109mm | cái | 43.885 | 80.129 | 3.148 |
| BB.31402 | - 137mm | - | 77.991 | 164.475 | 6.295 |
| BB.31403 | - 164mm | - | 123.230 | 282.559 | 9.242 |
| BB.31404 | - 191mm | - | 237.020 | 428.056 | 13.850 |
| BB.31405 | - 219mm | - | 324.064 | 607.291 | 19.944 |
| BB.31406 | - 246mm | - | 148.489 | 352.145 | 11.332 |
| BB.31407 | - 273mm | - | 178.440 | 428.056 | 13.850 |
| BB.31408 | - 301mm | - | 210.526 | 516.619 | 16.796 |
| BB.31409 | - 328mm | - | 243.264 | 607.291 | 19.944 |
| BB.31410 | - 383mm | - | 321.920 | 818.156 | 26.440 |
| BB.31411 | - 437mm | - | 399.745 | 1.052.216 | 34.423 |
| BB.31412 | - 492mm | - | 500.034 | 1.324.232 | 42.808 |

BB.31500 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT BÍCH VUÔNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công bích, hàn bích theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối với ống và phụ tùng.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi bích |  |  |  |  |
| BB.31501 | - 0,8m | cái | 47.242 | 46.390 | 31.905 |
| BB.31502 | - 1,2m | - | 70.839 | 67.477 | 47.845 |
| BB.31503 | - 1,6m | - | 94.410 | 90.672 | 64.012 |
| BB.31504 | - 2m | - | 119.252 | 179.235 | 126.965 |
| BB.31505 | - 2,4m | - | 143.097 | 217.191 | 152.146 |
| BB.31506 | - 2,8m | - | 176.865 | 253.038 | 177.529 |
| BB.31507 | - 3,2m | - | 205.661 | 480.772 | 338.489 |
| BB.31508 | - 3,6m | - | 231.344 | 541.923 | 380.668 |
| BB.31509 | - 4m | - | 257.102 | 600.965 | 422.847 |
| BB.31510 | - 4,4m | - | 282.760 | 662.116 | 465.226 |
| BB.31511 | - 4,8m | - | 410.600 | 721.158 | 507.405 |
| BB.31512 | - 5,6m | - | 478.533 | 841.351 | 592.191 |
| BB.31513 | - 6,4m | - | 546.718 | 961.544 | 676.549 |
| BB.31514 | - 7,2m | - | 615.648 | 1.081.737 | 761.108 |
| BB.31515 | - 8m | - | 683.833 | 1.201.931 | 845.894 |

BB.31600 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT BÍCH TRÒN

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công bích, hàn bích theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối với ống và phụ tùng.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công và lắp đặt bích tròn, đường kính bích |  |  |  |  |
| BB.31601 | - 109mm | cái | 23.337 | 18.978 | 13.649 |
| BB.31602 | - 137mm | - | 30.139 | 25.304 | 16.997 |
| BB.31603 | - 164mm | - | 36.533 | 29.521 | 20.574 |
| BB.31604 | - 191mm | - | 43.235 | 33.738 | 23.922 |
| BB.31605 | - 219mm | - | 50.037 | 40.064 | 27.499 |
| BB.31606 | - 246mm | - | 56.431 | 44.282 | 30.847 |
| BB.31607 | - 273mm | cái | 63.233 | 48.499 | 34.423 |
| BB.31608 | - 301mm | - | 67.006 | 52.716 | 37.772 |
| BB.31609 | - 328mm | - | 73.374 | 59.042 | 40.920 |
| BB.31610 | - 383mm | - | 86.570 | 67.477 | 47.845 |
| BB.31611 | - 437mm | - | 99.741 | 78.020 | 54.770 |
| BB.31612 | - 492mm | - | 109.907 | 88.563 | 61.694 |

BB.31700 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT CÔN, CÚT THÔNG GIÓ HỘP GHÉP MÍ DÁN KEO NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công côn, cút theo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt, nối với ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công và lắp côn, cút thông gió hộp ghép mí dán keo nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi côn, cút |  |  |  |  |
| BB.31701 | - 0,8m, r = α | cái | 100.036 | 147.606 | 6.295 |
| BB.31702 | - 1,2m, r = α | - | 171.241 | 290.994 | 9.443 |
| BB.31703 | - 1,6m, r = α | - | 259.066 | 476.555 | 15.738 |
| BB.31704 | - 2,0m, r = α | - | 365.529 | 706.398 | 25.181 |
| BB.31705 | - 2,4m, r = α | - | 491.284 | 984.740 | 34.624 |
| BB.31706 | - 2,8m, r = α | - | 634.667 | 1.307.363 | 47.215 |
| BB.31707 | - 3,2m, r = α | - | 808.025 | 1.674.268 | 59.806 |
| BB.31708 | - 3,6m, r = α | - | 987.498 | 2.083.346 | 75.544 |
| BB.31709 | - 4,4m, r = α | - | 1.186.262 | 2.543.032 | 93.055 |
| BB.31710 | - 4,8m, r = α | - | 1.402.655 | 3.044.891 | 112.308 |
| BB.31711 | - 5,6m, r = α | - | 1.636.677 | 3.230.452 | 129.055 |
| BB.31712 | - 6,0m, r = α | - | 2.160.933 | 3.470.838 | 173.122 |
| BB.31713 | - 6,4m, r = α | - | 2.758.199 | 4.982.740 | 226.633 |
| BB.31714 | - 7,2m, r = α | - | 3.428.652 | 6.254.256 | 283.291 |
| BB.31715 | - 8,0m, r = α | - | 4.172.947 | 7.669.160 | 346.244 |

Ghi chú: α - là bán kính cong của cút, được tính bằng chu vi cút chia cho 8.

BB.31800 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT TÊ THÔNG GIÓ HỘP GHÉP MÍ DÁN KEO NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công tê theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt, nối với ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí dán keo nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê |  |  |  |  |
| BB.31801 | - 0,8x0,57x0,8m | cái | 95.468 | 120.193 | 9.872 |
| BB.31802 | - 1,2x0,69x1,2m | - | 143.948 | 198.213 | 16.997 |
| BB.31803 | - 1,2x1,1x1,2m | - | 184.266 | 326.841 | 28.959 |
| BB.31804 | - 1,6x0,8x1,6m | - | 199.943 | 290.994 | 25.811 |
| BB.31805 | - 1,6x1,13x1,6m | - | 234.114 | 396.426 | 36.513 |
| BB.31806 | - 2x1,26x2m | - | 307.330 | 527.163 | 49.532 |
| BB.31807 | - 2x1,79x2m | - | 391.610 | 801.287 | 76.174 |
| BB.31808 | - 2,4x1,83x2,4m | - | 463.728 | 917.263 | 87.934 |
| BB.31809 | - 2,4x2,3x2,4m | - | 569.884 | 1.260.973 | 120.241 |
| BB.31810 | - 2,8x2,12x2,8m | - | 597.567 | 1.208.256 | 117.522 |
| BB.31811 | - 2,8x2,48x2,8m | - | 706.836 | 1.501.359 | 145.423 |
| BB.31812 | - 3,2x2,53x3,2m | - | 804.356 | 1.651.073 | 161.790 |
| BB.31813 | - 3,2x3x3,2m | - | 940.991 | 2.106.541 | 205.027 |
| BB.31814 | - 3,6x2,94x3,6m | - | 1.015.924 | 2.161.366 | 213.211 |
| BB.31815 | - 3,6x3,29x3,6m | - | 1.130.917 | 2.551.467 | 249.296 |
| BB.31816 | - 4x3,35x4m | - | 1.418.818 | 2.737.028 | 271.330 |
| BB.31817 | - 4x3,79x4m | - | 1.595.018 | 3.316.906 | 325.470 |
| BB.31818 | - 4,4x3,51x4,4m | - | 1.600.526 | 3.074.412 | 307.213 |
| BB.31819 | - 4,4x3,98x4,4m | - | 1.798.386 | 3.698.572 | 366.188 |
| BB.31820 | - 4,8x3,92x4,8m | - | 1.898.059 | 3.759.723 | 376.462 |
| BB.31821 | - 4,8x4,38x4,8m | - | 2.113.075 | 4.442.926 | 441.103 |
| BB.31822 | - 5,6x4,96x5,6m | - | 2.692.008 | 5.155.649 | 573.506 |
| BB.31823 | - 6,4x5,77x6,4m | - | 3.481.228 | 6.104.542 | 765.943 |
| BB.31824 | - 7,2x6,79x7,2m | - | 4.532.204 | 8.263.799 | 1.034.955 |
| BB.31825 | - 8x7,59x8m | - | 5.543.308 | 10.269.126 | 1.288.457 |

BB.31900 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT TÊ THÔNG GIÓ TRÒN ĐỀU GHÉP MÍ DÁN KEO NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công tê theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt, nối với ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán keo nối bằng phương pháp mặt bích, đường kính tê |  |  |  |  |
| BB.31901 | - 109mm | cái | 46.612 | 63.260 | 3.148 |
| BB.31902 | - 137mm | - | 61.899 | 96.998 | 3.148 |
| BB.31903 | - 164mm | - | 80.718 | 132.845 | 6.295 |
| BB.31904 | - 191mm | - | 100.160 | 175.018 | 6.295 |
| BB.31905 | - 219mm | - | 125.957 | 225.626 | 9.443 |
| BB.31906 | - 246mm | - | 151.216 | 282.559 | 12.591 |
| BB.31907 | - 273mm | - | 181.167 | 341.601 | 12.591 |
| BB.31908 | - 301mm | - | 212.243 | 413.295 | 15.738 |
| BB.31909 | - 328mm | - | 245.991 | 484.990 | 18.886 |
| BB.31910 | - 383mm | - | 324.647 | 653.682 | 25.181 |
| BB.31911 | - 437mm | - | 402.472 | 841.351 | 34.624 |
| BB.31912 | - 492mm | - | 502.761 | 1.058.542 | 44.067 |

BB.32000 GIA CÔNG, LẮP ĐẶT THANH TĂNG CƯỜNG VÀ GIÁ ĐỠ ỐNG CHO HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ; CỬA CÁC LOẠI

BB.32100 GIA CÔNG, LẮP ĐẶT THANH TĂNG CƯỜNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến nơi gia công cự ly 100m, đo lấy dấu, chặt nắn sắt góc, cạo rỉ, sơn, hàn thành phẩm. Lắp đặt thanh tăng cường.

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.32101 | Gia công, lắp đặt thanh tăng cường | tấn | 14.789.067 | 11.221.355 | 160.551 |

BB.32200 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT GIÁ ĐỠ ỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến nơi gia công cự ly 100m, đo lấy dấu, chặt nắn sắt góc, cạo rỉ, sơn, hàn thành phẩm. Lắp đặt giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.32201 | Gia công và lắp đặt giá đỡ ống điều hòa không khí | tấn | 14.853.067 | 12.743.556 | 802.753 |

BB.32300 LẮP ĐẶT CỬA LƯỚI

Thành phần công việc:

Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cửa

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt cửa lưới, kích thước |  |  |  |  |
| BB.32301 | - 250x200mm | cửa | 9.800 | 39.031 | 1.970 |
| BB.32302 | - 500x300mm | - | 27.000 | 68.304 | 3.546 |
| BB.32303 | - 500x400mm | - | 35.100 | 80.013 | 4.137 |
| BB.32304 | - 500x500mm | - | 43.200 | 91.722 | 4.925 |
| BB.32305 | - 600x600mm | - | 61.500 | 113.867 | 5.516 |
| BB.32306 | - 1000x400mm | - | 68.400 | 130.736 | 6.304 |
| BB.32307 | - 1000x600mm | - | 101.100 | 153.931 | 7.683 |
| BB.32308 | - 1300x1200mm | - | 255.900 | 240.386 | 12.016 |
| BB.32309 | - 1250x300mm | - | 65.000 | 145.497 | 7.092 |
| BB.32310 | - 1500x200mm | - | 53.850 | 158.149 | 7.683 |
| BB.32311 | - 1500x500mm | - | 125.800 | 187.670 | 9.062 |
| BB.32312 | - 1600x1500mm | - | 390.600 | 303.646 | 14.971 |
| BB.32313 | - 2000x200mm | - | 72.000 | 210.865 | 10.637 |
| BB.32314 | - 3000x250mm | - | 131.200 | 312.080 | 15.562 |

BB.32400 LẮP ĐẶT CỬA GIÓ ĐƠN

Thành phần công việc:

Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt cửa gió đơn, kích thước |  |  |  |  |
| BB.32401 | - 150x150mm | cái | 37.440 | 17.564 | 14.183 |
| BB.32402 | - 200x200mm | - | 66.700 | 19.515 | 18.911 |
| BB.32403 | - 100x200mm | - | 34.290 | 17.564 | 14.183 |
| BB.32404 | - 200x300mm | - | 98.800 | 21.467 | 2.837 |
| BB.32405 | - 200x400mm | - | 131.500 | 29.273 | 3.546 |
| BB.32406 | - 200x600mm | - | 196.300 | 37.079 | 4.925 |

BB.32500 LẮP ĐẶT CỬA GIÓ KÉP

Thành phần công việc:

Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt cửa gió kép, kích thước |  |  |  |  |
| BB.32501 | - 200x450mm | cái | 194.900 | 40.982 | 5.516 |
| BB.32502 | - 200x750mm | - | 323.600 | 46.837 | 8.668 |
| BB.32503 | - 200x950mm | - | 404.100 | 56.595 | 11.228 |
| BB.32504 | - 200x1200mm | - | 485.200 | 70.255 | 14.183 |
| BB.32505 | - 200x400mm | - | 163.000 | 33.176 | 5.516 |
| BB.32506 | - 200x850mm | - | 403.200 | 48.789 | 9.062 |

BB.32600 LẮP ĐẶT CỬA GIÓ PHÂN PHỐI KHÍ

Thành phần công việc:

Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.32601 | Lắp đặt cửa phân phối khí | cái | 522.900 | 243.943 |  |

BB.33000 LẮP ĐẶT BU, BE CÁC LOẠI

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt, lau chùi, lắp theo yêu cầu kỹ thuật.

BB.33100 LẮP ĐẶT BU

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt BU, đường kính |  |  |  |  |
| BB.33101 | - 50mm | cái | 148.115 | 31.225 |  |
| BB.33102 | - 60mm | - | 167.717 | 35.128 |  |
| BB.33103 | - 70mm | - | 187.319 | 40.982 |  |
| BB.33104 | - 80mm | - | 207.021 | 44.885 |  |
| BB.33105 | - 90mm | - | 236.224 | 48.789 |  |
| BB.33106 | - 100mm | - | 313.431 | 52.692 |  |
| BB.33107 | - 110mm | - | 334.933 | 56.595 |  |
| BB.33108 | - 125mm | - | 347.435 | 62.449 |  |
| BB.33109 | - 150mm | - | 438.144 | 66.352 |  |
| BB.33110 | - 160mm | - | 489.849 | 68.304 |  |
| BB.33111 | - 170mm | - | 541.954 | 72.207 |  |
| BB.33112 | - 180mm | - | 595.860 | 76.110 |  |
| BB.33113 | - 200mm | - | 712.171 | 83.916 |  |
| BB.33114 | - 250mm | - | 1.266.227 | 107.335 |  |
| BB.33115 | - 300mm | - | 1.803.180 | 67.328 | 6.185 |
| BB.33116 | - 350mm | - | 2.321.632 | 78.647 | 7.731 |
| BB.33117 | - 400mm | - | 2.680.268 | 89.771 | 8.505 |
| BB.33118 | - 500mm | - | 3.911.891 | 109.286 | 8.505 |
| BB.33119 | - 600mm | - | 5.362.436 | 143.388 | 10.824 |
| BB.33120 | - 700mm | - | 6.908.991 | 172.909 | 10.824 |
| BB.33121 | - 800mm | - | 8.363.536 | 198.213 | 10.824 |
| BB.33122 | - 900mm | - | 9.862.986 | 238.277 | 10.824 |
| BB.33123 | - 1000mm | - | 11.318.632 | 274.125 | 10.824 |
| BB.33124 | - 1100mm | - | 12.819.182 | 339.493 | 10.824 |
| BB.33125 | - 1200mm | - | 14.457.546 | 366.905 | 12.370 |
| BB.33126 | - 1400mm | - | 17.415.141 | 455.468 | 12.370 |
| BB.33127 | - 1600mm | - | 20.378.938 | 575.661 | 12.370 |
| BB.33128 | - 1800mm | - | 23.356.635 | 632.595 | 12.370 |
| BB.33129 | - 2000mm | - | 26.317.331 | 716.941 | 12.370 |

BB.33200 LẮP ĐẶT BE

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt BE, đường kính |  |  |  |  |
| BB.33201 | - 50mm | cái | 189.742 | 21.467 |  |
| BB.33202 | - 60mm | - | 203.775 | 25.370 |  |
| BB.33203 | - 70mm | - | 218.008 | 29.273 |  |
| BB.33204 | - 80mm | - | 235.842 | 31.225 |  |
| BB.33205 | - 90mm | - | 261.344 | 35.128 |  |
| BB.33206 | - 100mm | - | 288.642 | 37.079 |  |
| BB.33207 | - 110mm | - | 319.877 | 39.031 |  |
| BB.33208 | - 125mm | - | 366.446 | 42.934 |  |
| BB.33209 | - 150mm | - | 453.850 | 46.837 |  |
| BB.33210 | - 160mm | - | 490.585 | 48.789 |  |
| BB.33211 | - 170mm | - | 526.621 | 50.740 |  |
| BB.33212 | - 180mm | - | 563.088 | 52.692 |  |
| BB.33213 | - 200mm | - | 644.860 | 58.546 |  |
| BB.33214 | - 240mm | - | 1.447.431 | 76.110 |  |
| BB.33215 | - 300mm | - | 1.878.397 | 46.837 | 6.185 |
| BB.33216 | - 350mm | - | 2.449.045 | 54.643 | 7.731 |
| BB.33217 | - 400mm | - | 2.788.270 | 68.304 | 8.505 |
| BB.33218 | - 500mm | - | 3.903.699 | 83.916 | 8.505 |
| BB.33219 | - 600mm | - | 5.230.250 | 109.650 | 10.824 |
| BB.33220 | - 700mm | - | 6.500.195 | 126.519 | 10.824 |
| BB.33221 | - 800mm | - | 7.762.540 | 151.823 | 10.824 |
| BB.33222 | - 900mm | - | 9.028.603 | 181.344 | 10.824 |
| BB.33223 | - 1000mm | - | 10.294.829 | 210.865 | 10.824 |
| BB.33224 | - 1100mm | - | 11.560.992 | 236.169 | 10.824 |
| BB.33225 | - 1200mm | - | 12.826.837 | 282.559 | 10.824 |
| BB.33226 | - 1400mm | - | 15.355.608 | 358.471 | 12.370 |
| BB.33227 | - 1500mm | - | 16.620.053 | 390.100 | 12.370 |
| BB.33228 | - 1600mm | - | 17.887.098 | 442.817 | 12.370 |
| BB.33229 | - 1800mm | - | 20.410.968 | 484.990 | 12.370 |
| BB.33230 | - 2000mm | - | 22.956.314 | 552.466 | 12.370 |

BB.33300 LẮP ĐẶT MỐI MỀM

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi, lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt mối nối mềm, đường kính |  |  |  |  |
| BB.33301 | - ≤ 50mm | cái | 65.007 | 50.740 |  |
| BB.33302 | - 75mm | - | 87.509 | 74.159 |  |
| BB.33303 | - 100mm | - | 130.013 | 89.771 |  |
| BB.33304 | - 150mm | - | 175.018 | 107.335 |  |
| BB.33305 | - 200mm | - | 220.022 | 136.608 |  |
| BB.33306 | - 250mm | - | 329.433 | 156.123 |  |
| BB.33307 | - 300mm | - | 374.437 | 142.462 | 10.824 |
| BB.33308 | - 350mm | - | 454.245 | 171.736 | 10.824 |
| BB.33309 | - 400mm | - | 499.250 | 193.202 | 13.917 |
| BB.33310 | - 500mm | - | 624.062 | 228.330 | 13.917 |
| BB.33311 | - 600mm | - | 940.094 | 295.211 | 17.009 |
| BB.33312 | - 700mm | - | 1.110.111 | 331.058 | 17.009 |
| BB.33313 | - 800mm | - | 1.200.120 | 379.557 | 21.648 |
| BB.33314 | - 900mm | - | 1.370.137 | 404.861 | 21.648 |
| BB.33315 | - 1100mm | - | 1.470.147 | 495.533 | 21.648 |
| BB.33316 | - 1200mm | - | 1.560.156 | 541.923 | 24.741 |
| BB.33317 | - 1250mm | - | 1.605.161 | 563.010 | 24.741 |
| BB.33318 | - 1300mm | - | 1.650.165 | 586.205 | 24.741 |
| BB.33319 | - 1350mm | - | 1.695.170 | 609.400 | 24.741 |
| BB.33320 | - 1400mm | - | 1.800.180 | 630.486 | 24.741 |
| BB.33321 | - 1500mm | - | 2.142.214 | 676.877 | 27.833 |
| BB.33322 | - 1600mm | - | 2.320.232 | 721.158 | 27.833 |
| BB.33323 | - 1700mm | - | 2.454.245 | 765.440 | 30.926 |
| BB.33324 | - 1800mm | - | 2.588.259 | 811.830 | 30.926 |
| BB.33325 | - 1900mm | - | 2.722.272 | 856.112 | 30.926 |
| BB.33326 | - 2000mm | - | 2.856.286 | 902.502 | 30.926 |

BB.33400 LẮP ĐẶT MỐI NỐI LIÊN KẾT TRÊN TUYẾN DẪN XĂNG, DẦU

Thành phần công việc:

Bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 500m, cắt ống, tẩy vát mép, hàn mặt bích, cạo rỉ, sơn lót, bọc mối nối theo tiêu chuẩn.

Đơn vị tính: đồng/mối

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt mối nối liên kết trên tuyến dẫn xăng dầu, |  |  |  |  |
| BB.33401 | Đường kính mối nối 57x3,5mm | mối | 2.958 | 124.410 | 3.275 |
| BB.33402 | Đường kính mối nối 67-89x4mm | - | 7.650 | 168.692 | 13.101 |
| BB.33403 | Đường kính mối nối 108x4mm | - | 9.313 | 202.430 | 16.376 |
| BB.33404 | Đường kính mối nối 159x5mm | - | 20.910 | 253.038 | 36.028 |
| BB.33405 | Đường kính mối nối 219x7mm | - | 42.769 | 303.646 | 246.154 |
| BB.33406 | Đường kính mối nối 273x8mm | - | 60.486 | 337.384 | 285.456 |

Ghi chú:

- Trường hợp phải bảo ôn 1, 2 hoặc 3 lớp thì vật liệu lấy theo đơn giá của bảo ôn tuyến ống chính nhân tỷ lệ thuận tùy theo chiều dài của mối nối liên kết, riêng nhân công của từng lớp thì được nhân với hệ số 1,1.

- Nếu liên kết mối nối có xăng dầu cũ trong địa bàn kho chứa xăng dầu công tác vệ sinh môi trường và phòng cứu hỏa, trị số nhân công được tính với hệ số 5 (xe cứu hỏa và nhân công cứu hỏa sẽ lập dự toán riêng).

- Trường hợp phải di chuyển máy > 500m và < 1000m thì chi phí máy nhân với hệ số 1,3. Nếu di chuyển > 1000m thì chi phí máy nhân với 1,5.

BB.33500 LẮP ĐAI KHỞI THỦY

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đóng mở nước, khoan ống, cạo chải, lau chùi, lắp chỉnh, bắt bu lông.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đai khởi thủy, đường kính ống |  |  |  |  |
| BB.33501 | - 60mm | cái | 83.008 | 23.418 |  |
| BB.33502 | - 80mm | - | 105.691 | 33.176 |  |
| BB.33503 | - 100mm | - | 149.615 | 39.031 |  |
| BB.33504 | - 125mm | - | 171.217 | 44.885 |  |
| BB.33505 | - 150mm | - | 192.819 | 48.789 |  |
| BB.33506 | - 200mm | - | 257.626 | 64.401 |  |
| BB.33507 | - 250mm | - | 408.841 | 93.674 |  |
| BB.33508 | - 300mm | - | 857.086 | 107.335 |  |
| BB.33509 | - 350mm | - | 1.213.521 | 117.092 |  |
| BB.33510 | - 400mm | - | 1.492.549 | 144.414 |  |
| BB.33511 | - 450mm | - | 1.769.777 | 152.220 |  |
| BB.33512 | - 500mm | - | 1.964.196 | 179.542 |  |
| BB.33513 | - 600mm | - | 2.241.424 | 231.952 |  |
| BB.33514 | - 700mm | - | 2.612.261 | 257.255 |  |
| BB.33515 | - 800mm | - | 2.981.298 | 293.102 |  |

BB.34000 LẮP ĐẶT TRỤ VÀ HỌNG CỨU HỎA

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cạo chải, lau chùi, bắt bu lông, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.

BB.34100 LẮP ĐẶT TRỤ CỨU HỎA

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt trụ cứu hỏa, |  |  |  |  |
| BB.34101 | - Đường kính 100mm | cái | 9.327.046 | 87.819 |  |
| BB.34102 | - Đường kính 150mm | - | 9.930.649 | 99.529 |  |

BB.34200 LẮP ĐẶT HỌNG CỨU HỎA

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt họng cứu hỏa, |  |  |  |  |
| BB.34201 | - Đường kính 100mm | cái | 249.249 | 68.304 |  |
| BB.34202 | - Đường kính 150mm | - | 285.385 | 80.013 |  |

Ghi chú: Họng cứu hỏa và trụ cứu hỏa được tính từ khuỷu đến miệng lấy nước.

BB.35100 LẮP ĐẶT ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu, thiết bị đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, bảo dưỡng kiểm tra đồng hồ, ren đầu ống, lắp đồng hồ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng, |  |  |  |  |
| BB.35101 | - Quy cách đồng hồ ≤ 50mm | cái | 4.821.482 | 139.171 |  |
| BB.35102 | - Quy cách đồng hồ ≤ 100mm | - | 7.092.709 | 177.127 |  |
| BB.35103 | - Quy cách đồng hồ ≤ 200mm | - | 10.549.055 | 208.756 |  |
| BB.35104 | - Quy cách đồng hồ ≤ 300mm | - | 24.873.887 | 223.517 |  |
| BB.35105 | - Quy cách đồng hồ ≤ 400mm | - | 46.673.867 | 286.776 |  |
| BB.35106 | - Quy cách đồng hồ ≤ 500mm | - | 58.726.872 | 341.601 |  |
| BB.35107 | - Quy cách đồng hồ ≤ 600mm | - | 70.749.074 | 385.883 |  |

BB.35200 LẮP ĐẶT ĐỒNG HỒ ĐO ÁP LỰC

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu, thiết bị đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, uốn ống ổn áp và ren, khoan lỗ gắn ống ổn áp, lắp van, kiểm tra, chạy thử.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.35201 | Lắp đặt đồng hồ đo áp lực | cái | 360.036 | 179.235 |  |

BB.36100 LẮP ĐẶT VAN MẶT BÍCH

Thành phần công việc:

Vận chuyển van đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi, cạo rỉ, cắt gioăng, lắp chỉnh, bắt bu lông.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt van mặt bích, |  |  |  |  |
| BB.36101 | - Đường kính van 40mm | cái | 155.216 | 73.803 |  |
| BB.36102 | - Đường kính van 50mm | - | 188.619 | 86.455 |  |
| BB.36103 | - Đường kính van 75mm | - | 557.856 | 105.433 |  |
| BB.36104 | - Đường kính van 100mm | - | 1.167.517 | 126.519 |  |
| BB.36105 | - Đường kính van 150mm | - | 1.835.184 | 160.257 |  |
| BB.36106 | - Đường kính van 200mm | - | 2.767.277 | 202.430 |  |
| BB.36107 | - Đường kính van 250mm | - | 3.724.372 | 229.843 |  |
| BB.36108 | - Đường kính van 300mm | - | 4.663.466 | 170.801 | 10.824 |
| BB.36109 | - Đường kính van 350mm | - | 5.625.563 | 206.648 | 10.824 |
| BB.36110 | - Đường kính van 400mm | - | 6.623.862 | 231.952 | 13.917 |
| BB.36111 | - Đường kính van 500mm | - | 8.535.854 | 274.125 | 13.917 |
| BB.36112 | - Đường kính van 600mm | - | 10.413.041 | 356.322 | 17.009 |
| BB.36113 | - Đường kính van 700mm | - | 12.347.035 | 400.000 | 17.009 |
| BB.36114 | - Đường kính van 800mm | - | 14.242.224 | 459.770 | 21.648 |
| BB.36115 | - Đường kính van 1000mm | - | 18.213.821 | 508.046 | 21.648 |
| BB.36116 | - Đường kính van 1200mm | - | 22.004.200 | 609.195 | 24.741 |
| BB.36117 | - Đường kính van 1500mm | - | 27.696.769 | 763.218 | 27.833 |
| BB.36118 | - Đường kính van 1800mm | - | 33.451.345 | 914.942 | 30.926 |
| BB.36119 | - Đường kính van 2000mm | - | 37.530.753 | 924.138 | 30.926 |
| BB.36120 | - Đường kính van 2200mm | - | 41.368.136 | 1.016.092 | 33.245 |
| BB.36121 | - Đường kính van 2400mm | - | 45.205.520 | 1.108.046 | 33.245 |
| BB.36122 | - Đường kính van 2500mm | - | 47.185.718 | 1.202.299 | 33.245 |

BB.36200 LẮP ĐẶT VAN XẢ KHÍ

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, chải rỉ, lau chùi, cắt gioăng lắp van theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt van xả khí, |  |  |  |  |
| BB.36201 | - Đường kính van 25mm | cái | 116.012 | 29.521 |  |
| BB.36202 | - Đường kính van 32 mm | - | 138.514 | 37.956 |  |
| BB.36203 | - Đường kính van 40 mm | - | 170.017 | 48.499 |  |
| BB.36204 | - Đường kính van 50 mm | - | 203.020 | 54.825 |  |
| BB.36205 | - Đường kính van 76 mm | - | 221.022 | 69.585 |  |
| BB.36206 | - Đường kính van 89 mm | - | 883.588 | 73.803 |  |
| BB.36207 | - Đường kính van 100 mm | - | 989.099 | 80.129 |  |
| BB.36208 | - Đường kính van 150 mm | - | 2.446.245 | 120.193 |  |
| BB.36209 | - Đường kính van 200 mm | - | 3.198.320 | 160.257 |  |

BB.36300 LẮP ĐẶT VAN PHAO ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ LỌC

Thành phần công việc:

Vận chuyển đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi cạo rỉ van, cắt gioăng, lắp mặt bích bắt bu lông.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt van phao điều chỉnh tốc độ lọc, |  |  |  |  |
| BB.36301 | - Đường kính van 250mm | cái | 4.582.058 | 305.754 |  |
| BB.36302 | - Đường kính van 300mm | - | 6.122.012 | 358.471 |  |
| BB.36303 | - Đường kính van 350mm | - | 9.163.116 | 421.730 |  |
| BB.36304 | - Đường kính van 400mm | - | 12.170.417 | 432.273 |  |
| BB.36305 | - Đường kính van 500mm | - | 15.222.522 | 512.402 |  |

Ghi chú:

Chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công gia công, lắp giá đỡ puli, xà puli được tính riêng theo yêu cầu kỹ thuật.

BB.36400 LẮP ĐẶT VAN ĐÁY

Thành phần công việc:

Vận chuyển đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cẩu thiết bị lên sàn công tác, khoan lỗ bu lông vào sàn bê tông, lau chùi, cạo rỉ, kiểm tra, lắp đặt và căn chỉnh van theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt van đáy, |  |  |  |  |
| BB.36401 | - Đường kính van 400mm | cái | 19.691.369 | 411.187 | 19.881 |
| BB.36402 | - Đường kính van 500mm | - | 26.486.648 | 493.424 | 19.881 |
| BB.36403 | - Đường kính van 600mm | - | 45.239.524 | 550.358 | 19.881 |
| BB.36404 | - Đường kính van 700mm | - | 52.784.878 | 628.378 | 19.881 |
| BB.36405 | - Đường kính van 800mm | - | 63.286.928 | 721.158 | 19.881 |

BB.36500 LẮP ĐẶT VAN ĐIỆN

Thành phần công việc:

Vận chuyển đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, kiểm tra, lau chùi, cạo rỉ van, lắp đặt và hiệu chỉnh van theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt van điện, |  |  |  |  |
| BB.36501 | - Đường kính van 400mm | cái | 204.420 | 607.326 | 19.881 |
| BB.36502 | - Đường kính van 500mm | - | 265.027 | 736.756 | 19.881 |
| BB.36503 | - Đường kính van 600mm | - | 286.029 | 811.427 | 19.881 |
| BB.36504 | - Đường kính van 700mm | - | 353.635 | 925.923 | 19.881 |
| BB.36505 | - Đường kính van 800mm | - | 382.638 | 1.065.309 | 19.881 |
| BB.36506 | - Đường kính van 900mm | - | 458.246 | 826.361 | 19.881 |
| BB.36507 | - Đường kính van 1000mm | - | 493.249 | 990.638 | 19.881 |
| BB.36508 | - Đường kính van 1200mm | - | 619.862 | 1.239.542 | 19.881 |
| BB.36509 | - Đường kính van 1400mm | - | 761.476 | 1.485.957 | 19.881 |
| BB.36510 | - Đường kính van 1500mm | - | 816.482 | 1.500.891 | 19.881 |
| BB.36511 | - Đường kính van 1800mm | - | 1.089.709 | 1.650.234 | 19.881 |
| BB.36512 | - Đường kính van 2000mm | - | 1.277.328 | 1.799.576 | 19.881 |
| BB.36513 | - Đường kính van 2500mm | - | 1.788.579 | 1.953.896 | 19.881 |

BB.36600 LẮP ĐẶT VAN REN

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cưa cắt ống, ren ống, lau chùi, lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt van ren, |  |  |  |  |
| BB.36601 | - Đường kính van ≤ 25mm | cái | 53.225 | 21.087 |  |
| BB.36602 | - Đường kính van 32mm | - | 60.906 | 29.521 |  |
| BB.36603 | - Đường kính van 40mm | - | 76.133 | 35.847 |  |
| BB.36604 | - Đường kính van 50mm | - | 91.404 | 44.282 |  |
| BB.36605 | - Đường kính van 67mm | - | 99.355 | 52.716 |  |
| BB.36606 | - Đường kính van 76mm | - | 122.157 | 65.368 |  |
| BB.36607 | - Đường kính van 89mm | - | 152.520 | 71.694 |  |
| BB.36608 | - Đường kính van 100mm | - | 182.838 | 78.020 |  |
| BB.36609 | - Đường kính van 110mm | - | 197.960 | 86.455 |  |
| BB.36610 | - Đường kính van 150mm | - | 229.043 | 99.107 |  |
| BB.36611 | - Đường kính van 200mm | - | 680.423 | 132.845 |  |
| BB.36612 | - Đường kính van 250mm | - | 906.796 | 166.583 |  |

BB.36700 LẮP ĐẶT VAN DẪN XĂNG DẦU NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, lắp ống lồng, lau chùi, cạo rỉ van, sơn van, cắt ống, tẩy mép ống, sơn lót, cắt gioăng, bắt bu lông, bảo dưỡng van.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt van dẫn xăng dầu nối bằng phương pháp mặt bích, |  |  |  |  |
| BB.36701 | Đường kính van DY 50 PY 10mm | cái | 4.915.645 | 115.491 | 36.526 |
| BB.36702 | Đường kính van DY 80 PY 16mm | - | 6.429.357 | 145.360 | 36.526 |
| BB.36703 | Đường kính van DY 100 PY 16mm | - | 8.689.428 | 179.211 | 42.146 |
| BB.36704 | Đường kính van DY 100 PY 25mm | - | 8.844.874 | 258.860 | 42.146 |
| BB.36705 | Đường kính van DY 150 PY 16mm | - | 11.882.123 | 292.711 | 84.292 |
| BB.36706 | Đường kính van DY 150 PY 64mm | - | 11.983.113 | 292.711 | 371.075 |
| BB.36707 | Đường kính van DY 200 PY25, PY16mm | - | 14.692.751 | 398.246 | 460.986 |
| BB.36708 | Đường kính van DY 250 PY 25 PY16mm | - | 14.717.988 | 477.896 | 480.654 |

Ghi chú:

- Ống lồng các loại, dây đay, nhựa đường, củi khi lắp đặt van chìm trong đất, có hố van mới được áp dụng.

- Lắp van không có ống lồng thì chi phí que hàn nhân với hệ số 0,7.

BB.37100 LẮP BÍCH THÉP

Thành phần công việc:

Vận chuyển bích đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, hàn mặt bích đầu ống, cắt gioăng, lắp mặt bích bắt bu lông.

Đơn vị tính: đồng/cặp

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp bích thép, đường kính ống |  |  |  |  |
| BB.37101 | - 40mm | cặp | 127.813 | 54.643 | 13.486 |
| BB.37102 | - 50mm | - | 137.114 | 58.546 | 13.486 |
| BB.37103 | - 75mm | - | 203.520 | 74.159 | 20.229 |
| BB.37104 | - 100mm | - | 240.424 | 87.819 | 30.344 |
| BB.37105 | - 150mm | - | 430.323 | 105.383 | 43.830 |
| BB.37106 | - 200mm | - | 510.391 | 134.656 | 57.317 |
| BB.37107 | - 250mm | - | 795.280 | 158.075 | 107.890 |
| BB.37108 | - 300mm | - | 901.240 | 161.978 | 170.619 |
| BB.37109 | - 350mm | - | 1.225.633 | 179.542 | 227.935 |
| BB.37110 | - 400mm | - | 1.756.746 | 212.718 | 263.691 |
| BB.37111 | - 500mm | - | 2.923.182 | 240.039 | 324.379 |
| BB.37112 | - 600mm | - | 3.354.545 | 297.320 | 388.439 |
| BB.37113 | - 700mm | - | 3.942.924 | 335.275 | 452.499 |
| BB.37114 | - 800mm | - | 4.503.590 | 390.100 | 513.187 |
| BB.37115 | - 1000mm | - | 5.632.343 | 480.772 | 641.306 |
| BB.37116 | - 1200mm | - | 6.719.092 | 548.249 | 766.827 |
| BB.37117 | - 1500mm | - | 8.372.037 | 685.311 | 955.634 |
| BB.37118 | - 1800mm | - | 10.055.305 | 740.136 | 1.145.215 |
| BB.37119 | - 2000mm | - | 11.165.916 | 822.374 | 1.269.962 |
| BB.37120 | - 2200mm | - | 12.278.428 | 904.611 | 1.398.082 |
| BB.37121 | - 2400mm | - | 13.390.939 | 986.848 | 1.522.829 |
| BB.37122 | - 2500mm | - | 13.980.698 | 1.026.913 | 1.590.261 |

BB.38100 LẮP NÚT BỊT NHỰA NỐI MĂNG SÔNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, lau chùi, cưa cắt ống, lắp nút bịt đầu ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, đường kính nút bịt |  |  |  |  |
| BB.38101 | - 15mm | cái | 1.853 | 5.464 |  |
| BB.38102 | - 20mm | - | 2.209 | 6.050 |  |
| BB.38103 | - 25mm | - | 3.020 | 7.026 |  |
| BB.38104 | - 32mm | - | 4.452 | 7.806 |  |
| BB.38105 | - 40mm | - | 5.793 | 9.758 |  |
| BB.38106 | - 50mm | - | 7.096 | 10.733 |  |
| BB.38107 | - 67mm | - | 8.400 | 11.709 |  |
| BB.38108 | - 76mm | - | 9.703 | 13.661 |  |
| BB.38109 | - 89mm | - | 11.007 | 15.612 |  |
| BB.38110 | - 100mm | - | 13.613 | 19.515 |  |
| BB.38111 | - 110mm | - | 16.705 | 21.467 |  |
| BB.38112 | - 150mm | - | 20.160 | 27.322 |  |
| BB.38113 | - 200mm | - | 26.888 | 37.079 |  |
| BB.38114 | - 250mm | - | 30.526 | 46.837 |  |

BB.38200 LẮP ĐẶT NÚT BỊT ĐẦU ỐNG THÉP TRÁNG KẼM

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, cạo chải rỉ, lau chùi, cưa, cắt ren, lắp nút bịt đầu ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp nút bịt đầu ống thép tráng kẽm, đường kính nút bịt |  |  |  |  |
| BB.38201 | - 15mm | cái | 6.001 | 7.806 |  |
| BB.38202 | - 20mm | - | 7.001 | 9.758 |  |
| BB.38203 | - 25mm | - | 9.001 | 15.612 |  |
| BB.38204 | - 30mm | - | 13.001 | 17.564 |  |
| BB.38205 | - 40mm | - | 19.002 | 21.467 |  |
| BB.38206 | - 50mm | - | 23.002 | 23.418 |  |
| BB.38207 | - 67mm | - | 28.903 | 25.370 |  |
| BB.38208 | - 76mm | - | 48.605 | 27.322 |  |
| BB.38209 | - 89mm | - | 59.906 | 29.273 |  |
| BB.38210 | - 100mm | - | 97.010 | 33.176 |  |
| BB.38211 | - 110mm | - | 105.411 | 37.079 |  |
| BB.38212 | - 150mm | - | 140.581 | 46.837 |  |
| BB.38213 | - 200mm | - | 175.751 | 52.692 |  |
| BB.38214 | - 250mm | - | 219.689 | 66.352 |  |

BB.39000 CẮT ỐNG THÉP, ỐNG NHỰA

BB.39100 CẮT ỐNG HDPE BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống bằng thủ công theo yêu cầu kỹ thuật, lau chùi ống.

Đơn vị tính: đồng/10 mối

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cắt ống HDPE bằng thủ công, đường kính ống |  |  |  |  |
| BB.39101 | - 100mm | 10mối | 115 | 31.225 |  |
| BB.39102 | - 150mm | - | 134 | 37.079 |  |
| BB.39103 | - 200mm | - | 153 | 40.982 |  |
| BB.39104 | - 250mm | - | 191 | 44.885 |  |
| BB.39105 | - 300mm | - | 229 | 52.692 |  |
| BB.39106 | - 350mm | - | 229 | 56.595 |  |
| BB.39107 | - 400mm | - | 267 | 60.498 |  |
| BB.39108 | - 500mm | - | 344 | 83.916 |  |
| BB.39109 | - 600mm | - | 420 | 126.519 |  |
| BB.39110 | - 700mm | - | 534 | 143.388 |  |
| BB.39111 | - 800mm | - | 649 | 168.692 |  |
| BB.39112 | - 1000mm | - | 764 | 269.907 |  |

BB.39200 CẮT ỐNG THÉP BẰNG Ô XY - AXETYLEN

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, lấy dấu, cắt, tẩy vát, sang phanh theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/10 mối

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cắt ống thép bằng ôxy - axetylen, đường kính ống |  |  |  |  |
| BB.39201 | - 100mm | 10mối | 13.464 | 347.927 | 14.849 |
| BB.39202 | - 125mm | - | 17.340 | 371.122 | 18.275 |
| BB.39203 | - 150mm | - | 21.216 | 411.187 | 22.844 |
| BB.39204 | - 200mm | - | 26.928 | 442.817 | 28.784 |
| BB.39205 | - 250mm | - | 34.680 | 463.903 | 35.865 |
| BB.39206 | - 300mm | - | 43.350 | 537.706 | 43.404 |
| BB.39207 | - 350mm | - | 49.062 | 584.096 | 50.257 |
| BB.39208 | - 400mm | - | 56.814 | 632.595 | 57.339 |
| BB.39209 | - 500mm | - | 70.278 | 727.484 | 71.730 |
| BB.39210 | - 600mm | - | 83.742 | 822.374 | 84.523 |
| BB.39211 | - 700mm | - | 97.206 | 917.263 | 98.230 |
| BB.39212 | - 800mm | - | 113.628 | 1.012.152 | 111.936 |
| BB.39213 | - 900mm | - | 127.092 | 1.107.041 | 125.643 |
| BB.39214 | - 1000mm | - | 140.556 | 1.201.931 | 139.349 |
| BB.39215 | - 1100mm | - | 154.020 | 1.296.820 | 153.055 |
| BB.39216 | - 1200mm | - | 167.484 | 1.391.709 | 169.046 |
| BB.39217 | - 1300mm | - | 183.906 | 1.486.598 | 182.753 |
| BB.39218 | - 1400mm | - | 197.370 | 1.581.488 | 196.459 |
| BB.39219 | - 1500mm | - | 210.834 | 1.676.377 | 210.166 |
| BB.39220 | - 1600mm | - | 224.298 | 1.771.266 | 223.872 |
| BB.39221 | - 1800mm | - | 254.184 | 1.961.045 | 251.285 |
| BB.39222 | - 2000mm | - | 281.112 | 2.150.823 | 278.698 |
| BB.39223 | - 2200mm | - | 308.040 | 2.340.602 | 306.111 |
| BB.39224 | - 2400mm | - | 337.926 | 2.530.380 | 335.808 |
| BB.39225 | - 2500mm | - | 351.390 | 2.625.269 | 349.515 |

Ghi chú:

Ô xy dùng trong định mức là loại ô xy thông dụng nén với áp lực 120 kg/cm2.

BB.39300 CẮT ỐNG THÉP BẰNG Ô XY ĐẤT ĐÈN

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, lấy dấu, cắt, tẩy vát, sang phanh theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/10 mối

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cắt ống thép bằng ôxy đất đèn, đường kính ống |  |  |  |  |
| BB.39301 | - 100mm | 10mối | 21.369 | 347.927 | 14.849 |
| BB.39302 | - 125mm | - | 26.520 | 371.122 | 18.275 |
| BB.39303 | - 150mm | - | 31.926 | 411.187 | 22.844 |
| BB.39304 | - 200mm | - | 42.483 | 442.817 | 28.784 |
| BB.39305 | - 250mm | - | 53.295 | 463.903 | 35.865 |
| BB.39306 | - 300mm | - | 66.555 | 537.706 | 43.404 |
| BB.39307 | - 350mm | - | 77.112 | 584.096 | 50.257 |
| BB.39308 | - 400mm | - | 87.669 | 632.595 | 57.339 |
| BB.39309 | - 500mm | - | 109.038 | 727.484 | 71.730 |
| BB.39310 | - 600mm | - | 130.407 | 822.374 | 84.523 |
| BB.39311 | - 700mm | - | 151.521 | 917.263 | 98.230 |
| BB.39312 | - 800mm | - | 175.593 | 1.012.152 | 111.936 |
| BB.39313 | - 900mm | - | 196.707 | 1.107.041 | 125.643 |
| BB.39314 | - 1000mm | - | 218.076 | 1.201.931 | 139.349 |
| BB.39315 | - 1100mm | - | 239.445 | 1.296.820 | 153.055 |
| BB.39316 | - 1200mm | - | 260.559 | 1.391.709 | 169.046 |
| BB.39317 | - 1300mm | - | 284.631 | 1.486.598 | 182.753 |
| BB.39318 | - 1400mm | - | 305.745 | 1.581.488 | 196.459 |
| BB.39319 | - 1500mm | - | 327.114 | 1.676.377 | 210.166 |
| BB.39320 | - 1600mm | - | 348.483 | 1.771.266 | 223.872 |
| BB.39321 | - 1800mm | - | 393.669 | 1.961.045 | 251.285 |
| BB.39322 | - 2000mm | - | 436.152 | 2.150.823 | 278.698 |
| BB.39323 | - 2200mm | - | 478.635 | 2.340.602 | 306.111 |
| BB.39324 | - 2400mm | - | 524.076 | 2.530.380 | 335.808 |
| BB.39325 | - 2500mm | - | 545.190 | 2.625.269 | 349.515 |

Ghi chú:

Ô xy dùng trong định mức là loại ô xy thông dụng nén với áp lực 120 kg/cm2.

BB.39400 CẮT ỐNG THÉP BẰNG MÁY CẮT CẦM TAY

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, lấy dấu, cắt ống bằng máy cắt cầm tay, mài, sang phanh bằng máy mài cầm tay.

Đơn vị tính: đồng/mối

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay, đường kính ống |  |  |  |  |
| BB.39401 | - 100mm | mối | 41.840 | 15.612 | 5.988 |
| BB.39402 | - 150mm | - | 62.404 | 17.564 | 9.980 |
| BB.39403 | - 200mm | - | 83.324 | 19.515 | 11.576 |
| BB.39404 | - 250mm | - | 125.164 | 23.418 | 12.774 |
| BB.39405 | - 300mm | - | 161.507 | 25.370 | 15.968 |
| BB.39406 | - 350mm | - | 203.347 | 29.273 | 19.959 |
| BB.39407 | - 400mm | - | 328.511 | 35.128 | 21.955 |
| BB.39408 | - 500mm | - | 411.835 | 39.031 | 25.947 |
| BB.39409 | - 600mm | - | 490.018 | 48.499 | 29.939 |
| BB.39410 | - 700mm | - | 573.342 | 52.716 | 31.935 |
| BB.39411 | - 800mm | - | 656.666 | 59.042 | 35.927 |
| BB.39412 | - 900mm | - | 734.849 | 63.260 | 39.919 |
| BB.39413 | - 1000mm | - | 818.173 | 73.803 | 43.911 |

BB.40000 THỬ ÁP LỰC CÁC LOẠI ĐƯỜNG ỐNG, ĐỘ KÍN ĐƯỜNG ỐNG THÔNG GIÓ, KHỬ TRÙNG ỐNG NƯỚC

QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

- Đơn giá công tác thử áp lực đường ống bao gồm toàn bộ các chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công phục vụ ống theo cách thử từng đoạn dài 100m.

- Nếu thử áp lực đoạn ống có chiều dài từ 100m đến 500m thì nhân đơn giá trên với hệ số 0,75 của bảng giá có đường kính tương ứng và > 500m thì đơn giá trên nhân với hệ số 0,7 của bảng giá có đường kính tương ứng.

- Lượng nước cần thiết cho công tác thử áp lực đối với hệ thống cấp thoát nước được tính riêng theo yêu cầu thiết kế.

BB.40100 THỬ ÁP LỰC ĐƯỜNG ỐNG GANG VÀ ĐƯỜNG ỐNG THÉP

Thành phần công việc:

Cắt ống, lắp BU, BE, lắp bích (bích đặc, bích rỗng), chèn, chống đầu ống, lắp van các loại (van xả khí, van an toàn), lắp máy bơm, đồng hồ đo áp lực, lắp ống thoát nước thử, bơm nước thử áp lực theo yêu cầu thiết kế, nối trả ống, dọn vệ sinh.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép, đường kính ống |  |  |  |  |
| BB.40101 | - < 100mm | 100m | 69.441 | 195.154 | 137.697 |
| BB.40102 | - 100mm | - | 112.266 | 292.731 | 202.496 |
| BB.40103 | - 125mm | - | 137.441 | 331.762 | 210.596 |
| BB.40104 | - 150mm | - | 184.942 | 390.308 | 215.996 |
| BB.40105 | - 200mm | - | 282.113 | 487.885 | 229.496 |
| BB.40106 | - 250mm | - | 461.624 | 585.462 | 269.995 |
| BB.40107 | - 300mm | - | 618.020 | 624.493 | 269.995 |
| BB.40108 | - 350mm | - | 865.533 | 780.616 | 337.494 |
| BB.40109 | - 400mm | - | 1.151.249 | 839.162 | 350.994 |
| BB.40110 | - 500mm | - | 1.508.620 | 975.770 | 404.993 |
| BB.40111 | - 600mm | - | 1.898.049 | 1.073.347 | 472.491 |
| BB.40112 | - 700mm | - | 2.266.459 | 1.170.924 | 539.990 |
| BB.40113 | - 800mm | - | 2.652.533 | 1.366.078 | 674.988 |
| BB.40114 | - 900mm | - | 3.034.477 | 1.561.232 | 728.987 |
| BB.40115 | - 1000mm | - | 3.426.441 | 1.756.386 | 755.986 |
| BB.40116 | - 1100mm | - | 3.806.213 | 1.853.963 | 912.583 |
| BB.40117 | - 1200mm | - | 4.187.292 | 1.951.540 | 1.034.081 |
| BB.40118 | - 1300mm | - | 4.569.631 | 2.146.694 | 1.169.078 |
| BB.40119 | - 1400mm | 100m | 4.957.080 | 2.341.848 | 1.312.176 |
| BB.40120 | - 1500mm | - | 5.311.868 | 2.537.002 | 1.468.773 |
| BB.40121 | - 1600mm | - | 5.716.467 | 2.732.156 | 1.633.470 |
| BB.40122 | - 1800mm | - | 6.470.745 | 3.083.433 | 1.997.963 |
| BB.40123 | - 2000mm | - | 7.231.322 | 3.415.195 | 2.402.956 |
| BB.40124 | - 2200mm | - | 8.000.760 | 3.756.715 | 2.851.147 |
| BB.40125 | - 2400mm | - | 8.761.268 | 4.098.234 | 3.342.538 |
| BB.40126 | - 2500mm | - | 9.147.821 | 4.293.388 | 3.604.433 |

BB.40200 THỬ ÁP LỰC ĐƯỜNG ỐNG BÊ TÔNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt gioăng cao su, lắp đặt hệ thống thử áp lực, máy bơm, bơm nước thử áp lực, nối trả ống, dọn vệ sinh.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thử áp lực đường ống bê tông, đường kính ống |  |  |  |  |
| BB.40201 | - 100mm | 100m | 81.416 | 234.185 | 137.697 |
| BB.40202 | - 150mm | - | 135.711 | 273.216 | 206.546 |
| BB.40203 | - 200mm | - | 206.637 | 351.277 | 206.546 |
| BB.40204 | - 250mm | - | 313.053 | 409.823 | 275.395 |
| BB.40205 | - 300mm | - | 420.813 | 468.370 | 275.395 |
| BB.40206 | - 350mm | - | 607.302 | 526.916 | 344.244 |
| BB.40207 | - 400mm | - | 845.119 | 585.462 | 344.244 |
| BB.40208 | - 500mm | - | 1.070.733 | 702.554 | 413.092 |
| BB.40209 | - 600mm | - | 1.311.975 | 780.616 | 550.790 |
| BB.40210 | - 700mm | - | 1.535.794 | 936.739 | 550.790 |
| BB.40211 | - 800mm | - | 1.780.458 | 1.014.801 | 688.487 |
| BB.40212 | - 900mm | - | 2.016.635 | 1.170.924 | 688.487 |
| BB.40213 | - 1000mm | - | 2.265.193 | 1.288.016 | 757.336 |
| BB.40214 | - 1100mm | - | 2.487.130 | 1.366.078 | 826.185 |
| BB.40215 | - 1200mm | - | 2.708.557 | 1.444.140 | 826.185 |
| BB.40216 | - 1400mm | - | 3.167.642 | 1.561.232 | 963.882 |
| BB.40217 | - 1600mm | - | 3.597.761 | 1.678.324 | 1.101.580 |
| BB.40218 | - 1800mm | - | 4.055.521 | 1.756.386 | 1.170.428 |
| BB.40219 | - 2000mm | - | 4.493.080 | 1.873.478 | 1.170.428 |

BB.40300 THỬ ÁP LỰC ĐƯỜNG ỐNG NHỰA

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt gioăng cao su, lắp đặt hệ thống thử áp lực, máy bơm, bơm nước thử áp lực, nối trả ống, dọn vệ sinh.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống |  |  |  |  |
| BB.40301 | - 15mm | 100m | 24.001 | 89.771 | 80.999 |
| BB.40302 | - 20mm | - | 27.456 | 97.577 | 80.999 |
| BB.40303 | - 25mm | - | 33.056 | 107.335 | 80.999 |
| BB.40304 | - 32mm | - | 41.756 | 120.995 | 80.999 |
| BB.40305 | - 40mm | - | 51.186 | 128.802 | 80.999 |
| BB.40306 | - 50mm | - | 64.411 | 136.608 | 80.999 |
| BB.40307 | - 65mm | - | 69.106 | 148.317 | 80.999 |
| BB.40308 | - 75mm | - | 82.201 | 156.123 | 83.698 |
| BB.40309 | - 89mm | - | 94.651 | 163.929 | 83.698 |
| BB.40310 | - 100mm | - | 102.517 | 204.912 | 86.398 |
| BB.40311 | - 125mm | - | 124.132 | 240.039 | 89.098 |
| BB.40312 | - 150mm | - | 161.857 | 273.216 | 91.798 |
| BB.40313 | - 200mm | - | 252.843 | 341.520 | 99.898 |
| BB.40314 | - 250mm | - | 418.245 | 409.823 | 113.398 |
| BB.40315 | - 300mm | - | 563.091 | 585.462 | 126.898 |
| BB.40316 | - 350mm | - | 794.053 | 683.039 | 145.797 |
| BB.40317 | - 400mm | - | 1.037.326 | 741.585 | 164.697 |
| BB.40318 | - 500mm | - | 1.342.354 | 839.162 | 213.296 |
| BB.40319 | - 600mm | - | 1.670.933 | 936.739 | 272.695 |
| BB.40320 | - 700mm | - | 1.996.235 | 1.014.801 | 342.894 |
| BB.40321 | - 800mm | - | 2.321.598 | 1.092.862 | 421.192 |
| BB.40322 | - 1000mm | - | 2.972.318 | 1.229.470 | 612.889 |

BB.40400 THỬ NGHIỆM ĐƯỜNG ỐNG THÔNG GIÓ

Thành phần công việc:

Gia công các tấm bịt, khoan lỗ và bịt kín tất cả các nhánh rẽ đầu và cuối ống dẫn chính. Kéo đặt điện sang khu vực thử. Thử hơi kiểm tra độ kín khít, xử lý các chỗ hở. Tiến hành đo lưu lượng, tính toán xác định tỷ lệ hao hụt so sánh với quy phạm để đảm bảo chất lượng cho phép. Tháo các đầu bịt của các nhánh hệ thống quạt v.v. , hoàn thiện công tác thử nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thử nghiệm đường ống thông gió, đường kính ống |  |  |  |  |
| BB.40401 | - 100 - 500mm | m | 6.655 | 56.595 | 4.093 |
| BB.40402 | - 600 - 800mm | - | 6.705 | 66.352 | 4.679 |
| BB.40403 | - > 1000mm | - | 6.725 | 89.771 | 7.599 |

BB.40500 CÔNG TÁC KHỬ TRÙNG ỐNG NƯỚC

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Công tác khử trùng ống nước, đường kính ống |  |  |  |  |
| BB.40501 | - 100mm | 100m | 11.875 | 146.366 | 102.598 |
| BB.40502 | - 150mm | - | 26.625 | 195.154 | 137.697 |
| BB.40503 | - 200mm | - | 47.125 | 243.943 | 172.797 |
| BB.40504 | - 250mm | - | 73.625 | 292.731 | 207.896 |
| BB.40505 | - 300mm | - | 106.000 | 312.246 | 207.896 |
| BB.40506 | - 350mm | - | 144.250 | 351.277 | 288.895 |
| BB.40507 | - 400mm | - | 188.375 | 390.308 | 294.295 |
| BB.40508 | - 450mm | - | 238.500 | 429.339 | 323.994 |
| BB.40509 | - 500mm | - | 294.375 | 487.885 | 377.993 |
| BB.40510 | - 600mm | - | 423.900 | 632.595 | 458.992 |
| BB.40511 | - 700mm | - | 576.993 | 738.028 | 529.190 |
| BB.40512 | - 800mm | - | 753.618 | 801.287 | 607.489 |
| BB.40513 | - 900mm | - | 953.757 | 856.112 | 699.287 |
| BB.40514 | - 1000mm | - | 1.177.500 | 904.611 | 799.185 |
| BB.40515 | - 1100mm | - | 1.424.757 | 944.675 | 912.583 |
| BB.40516 | - 1200mm | - | 1.695.618 | 978.414 | 1.034.081 |
| BB.40517 | - 1400mm | - | 2.307.882 | 1.085.955 | 1.312.176 |
| BB.40518 | - 1600mm | - | 3.014.382 | 1.178.735 | 1.633.470 |
| BB.40519 | - 1800mm | - | 3.815.118 | 1.258.864 | 1.997.963 |
| BB.40520 | - 2000mm | - | 4.710.000 | 1.357.971 | 2.402.956 |
| BB.40521 | - 2200mm | - | 5.699.118 | 1.492.924 | 2.851.147 |
| BB.40522 | - 2400mm | - | 6.782.382 | 1.627.878 | 3.342.538 |
| BB.40523 | - 2600mm | - | 7.959.882 | 1.764.940 | 3.877.128 |

LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN CẤP THOÁT NƯỚC PHỤC VỤ SINH HOẠT VÀ VỆ SINH TRONG CÔNG TRÌNH

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Đơn giá lắp đặt phụ kiện phục vụ sinh hoạt và vệ sinh trong công trình (gọi tắt là phụ kiện cấp thoát nước) dùng để lập đơn giá dự toán cho công tác lắp đặt phụ kiện cấp thoát nước ở độ cao trung bình ≤ 4m (tầng thứ nhất), nếu thi công ở độ cao > 4m thì đơn giá nhân công được điều chỉnh theo các hệ số được quy định cụ thể như sau:

- Độ cao từ tầng thứ 2 đến tầng thứ 5: cứ mỗi tầng được điều chỉnh hệ số bằng 1,03 so với đơn giá nhân công của tầng liền kề.

- Độ cao từ tầng thứ 6: cứ mỗi tầng được điều chỉnh hệ số bằng 1,05 so với đơn giá nhân công của tầng liền kề.

Lắp đặt các phụ kiện cấp thoát nước trong tập đơn giá này được quy định như sau:

Các thiết bị vệ sinh được quy định tính là 1 bộ, ví dụ: lắp đặt chậu rửa có 1 vòi nóng 1 vòi lạnh bao gồm: 1 chậu rửa, 1 vòi nóng, 1 vòi lạnh, 2 dây dẫn nước (1 nóng 1 lạnh) và 1 cụm xi phông thoát nước.

Trong đơn giá đã tính công tác thử, hoàn chỉnh hệ thống.

BB.41100 LẮP ĐẶT CHẬU RỬA - LẮP ĐẶT THUYỀN TẮM

Thành phần công việc:

Vận chuyển chậu rửa, thuyền tắm đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối nối, chèn trát cố định.

Đơn vị tính: đồng/bộ

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.41101 | Lắp đặt chậu rửa 1 vòi | bộ | 350.035 | 97.577 |  |
| BB.41102 | Lắp đặt chậu rửa 2 vòi | - | 550.055 | 117.092 |  |
| BB.41103 | Lắp đặt thuyền tắm có hương sen | - | 4.200.420 | 292.731 |  |
| BB.41104 | Lắp đặt thuyền tắm không có hương sen | - | 3.600.360 | 312.246 |  |

Ghi chú:

Trong công tác lắp đặt thuyền tắm, chưa kể công tác xây trát bệ thuyền tắm

BB.41200 LẮP ĐẶT CHẬU XÍ

BB.41300 LẮP ĐẶT CHẬU TIỂU

Thành phần công việc:

Vận chuyển chậu xí, chậu tiểu đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối nối, chèn trát cố định.

Đơn vị tính: đồng/bộ

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.41201 | Lắp đặt chậu xí bệt | bộ | 1.181.936 | 292.731 |  |
| BB.41202 | Lắp đặt chậu xí xổm | - | 450.045 | 292.731 |  |
| BB.41301 | Lắp đặt chậu tiểu nam | - | 272.754 | 292.731 |  |
| BB.41302 | Lắp đặt chậu tiểu nữ | - | 350.035 | 292.731 |  |

BB.41400 LẮP ĐẶT VÒI TẮM HƯƠNG SEN

BB.41500 LẮP ĐẶT VÒI RỬA

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ kiện vòi tắm hương sen, vòi rửa đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối nối, chèn trát cố định.

Đơn vị tính: đồng/bộ

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt vòi tắm hương sen, |  |  |  |  |
| BB.41401 | - 1 vòi, 1 hương sen | bộ | 100.010 | 39.031 |  |
| BB.41402 | - 2 vòi, 1 hương sen | - | 240.024 | 48.789 |  |
| BB.41501 | Lắp đặt vòi rửa 1 vòi | - | 50.005 | 33.176 |  |
| BB.41502 | Lắp đặt vòi rửa 2 vòi | - | 90.918 | 39.031 |  |

BB.42100 LẮP ĐẶT THÙNG ĐUN NƯỚC NÓNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển thùng đun nước nóng đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối nối, khoan bắt vít cố định.

Đơn vị tính: đồng/bộ

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt thùng đun nước nóng, |  |  |  |  |
| BB.42101 | - Kiểu thùng đun | bộ | 2.340.234 | 425.436 | 19.513 |
| BB.42102 | - Kiểu liên tục | - | 1.620.162 | 361.035 | 19.513 |

BB.42200 LẮP ĐẶT PHỄU THU

BB.42300 LẮP ĐẶT ỐNG KIỂM TRA

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, lau chùi, đục chèn trát, cố định hoàn chỉnh.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt phễu thu, |  |  |  |  |
| BB.42201 | - Đường kính phễu thu 50mm | cái | 24.002 | 31.225 |  |
| BB.42202 | - Đường kính phễu thu 100mm | - | 39.004 | 37.079 |  |
|  | Lắp đặt ống kiểm tra, đường kính ống |  |  |  |  |
| BB.42301 | - 50mm | cái | 11.401 | 3.903 |  |
| BB.42302 | - 100mm | - | 49.605 | 7.806 |  |

BB.42400 LẮP ĐẶT GƯƠNG SOI VÀ CÁC DỤNG CỤ

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, khoan bắt vít, cố định, vệ sinh, hoàn chỉnh.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.42401 | Lắp đặt gương soi | cái | 81.900 | 25.370 | 3.903 |
| BB.42402 | Lắp đặt kệ kính | - | 100.100 | 25.370 | 3.903 |
| BB.42403 | Lắp đặt giá treo | - | 45.500 | 17.564 | 1.951 |
| BB.42404 | Lắp đặt hộp đựng xà bông | - | 20.020 | 17.564 | 1.951 |
| BB.42405 | Lắp đặt hộp đựng giấy vệ sinh | - | 20.020 | 17.564 | 1.951 |

BB.42500 LẮP ĐẶT VÒI RỬA VỆ SINH

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB.42501 | Lắp đặt vòi rửa vệ sinh | cái | 66.847 | 25.370 |  |

BB.43100 LẮP ĐẶT BỒN CHỨA NƯỚC BẰNG INOX

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, khảo sát vị trí lắp đặt, lên phương án thi công, chuẩn bị bồn, vận chuyển bồn lên vị trí lắp đặt, lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/bồn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt bồn chứa nước bằng inox, |  |  |  |  |
| BB.43101 | - Dung tích bồn 0,5m3 | bồn | 1.818.364 | 312.246 |  |
| BB.43102 | - Dung tích bồn 1m3 | - | 2.936.658 | 409.823 |  |
| BB.43103 | - Dung tích bồn 1,5m3 | - | 4.454.990 | 437.145 |  |
| BB.43104 | - Dung tích bồn 2m3 | - | 5.946.050 | 468.370 |  |
| BB.43105 | - Dung tích bồn 2,5m3 | - | 8.311.331 | 499.594 |  |
| BB.43106 | - Dung tích bồn 3m3 | - | 8.919.074 | 562.044 |  |
| BB.43107 | - Dung tích bồn 3,5m3 | - | 11.013.101 | 608.880 |  |
| BB.43108 | - Dung tích bồn 4m3 | - | 12.358.036 | 671.330 |  |
| BB.43109 | - Dung tích bồn 5m3 | - | 15.284.528 | 936.739 |  |
| BB.43110 | - Dung tích bồn 6m3 | - | 17.943.494 | 1.248.986 |  |

BB.43200 LẮP ĐẶT BỒN CHỨA NƯỚC BẰNG NHỰA

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, khảo sát vị trí lắp đặt, lên phương án thi công, chuẩn bị bồn, vận chuyển bồn lên vị trí lắp đặt, lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/bồn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt bồn chứa nước bằng nhựa, |  |  |  |  |
| BB.43201 | - Dung tích bồn 0,25m3 | bồn | 693.793 | 234.185 |  |
| BB.43202 | - Dung tích bồn 0,3m3 | - | 765.865 | 253.700 |  |
| BB.43203 | - Dung tích bồn 0,4m3 | - | 864.964 | 292.731 |  |
| BB.43204 | - Dung tích bồn 0,5m3 | - | 955.500 | 366.890 |  |
| BB.43205 | - Dung tích bồn 0,7m3 | - | 1.189.288 | 409.823 |  |
| BB.43206 | - Dung tích bồn 0,9m3 | - | 1.486.585 | 476.176 |  |
| BB.43207 | - Dung tích bồn 1m3 | - | 2.083.900 | 511.303 |  |
| BB.43208 | - Dung tích bồn 1,5m3 | - | 2.912.000 | 550.334 |  |
| BB.43209 | - Dung tích bồn 2m3 | - | 3.822.000 | 585.462 |  |
| BB.43210 | - Dung tích bồn 3m3 | - | 4.622.818 | 624.493 |  |
| BB.43211 | - Dung tích bồn 4m3 | - | 6.269.864 | 659.621 |  |

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE VÀ PHỤ TÙNG NHỰA BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT

Bổ sung theo Quyết định số 236/QĐ-BXD ngày 04/4/2017 của Bộ Xây dựng

BẢNG GIÁ VẬT LIỆU

(Giá chưa có thuế giá trị gia tăng)

| Stt | Tên vật liệu - Quy cách | Đơn vị | Giá vật liệu (đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cút nhựa HDPE D110mm, dày 4,2mm | cái | 61.818 |
| 2 | Cút nhựa HDPE D110mm, dày 5,3mm | - | 86.818 |
| 3 | Cút nhựa HDPE D110mm, dày 6,6mm | - | 111.818 |
| 4 | Cút nhựa HDPE D110mm, dày 8,1mm | - | 136.818 |
| 5 | Cút nhựa HDPE D110mm, dày 10mm | - | 164.455 |
| 6 | Cút nhựa HDPE D110mm, dày 12,3mm | - | 197.818 |
| 7 | Cút nhựa HDPE D125mm, dày 4,8mm | - | 94.273 |
| 8 | Cút nhựa HDPE D125mm, dày 6mm | - | 130.273 |
| 9 | Cút nhựa HDPE D125mm, dày 7,4mm | - | 166.273 |
| 10 | Cút nhựa HDPE D125mm, dày 9,2mm | - | 202.364 |
| 11 | Cút nhựa HDPE D125mm, dày 11,4mm | - | 246.727 |
| 12 | Cút nhựa HDPE D125mm, dày 14mm | - | 299.364 |
| 13 | Cút nhựa HDPE D140mm, dày 5,4mm | - | 120.636 |
| 14 | Cút nhựa HDPE D140mm, dày 6,7mm | - | 165.636 |
| 15 | Cút nhựa HDPE D140mm, dày 8,3mm | - | 210.636 |
| 16 | Cút nhựa HDPE D140mm, dày 10,3mm | - | 257.818 |
| 17 | Cút nhựa HDPE D140mm, dày 12,7mm | - | 314.182 |
| 18 | Cút nhựa HDPE D140mm, dày 15,7mm | - | 377.907 |
| 19 | Cút nhựa HDPE D160mm, dày 6,2mm | - | 162.737 |
| 20 | Cút nhựa HDPE D160mm, dày 7,7mm | - | 222.737 |
| 21 | Cút nhựa HDPE D160mm, dày 9,5mm | - | 282.737 |
| 22 | Cút nhựa HDPE D160mm, dày 11,8mm | - | 343.727 |
| 23 | Cút nhựa HDPE D160mm, dày 14,6mm | - | 417.636 |
| 24 | Cút nhựa HDPE D160mm, dày 17,9mm | - | 507.273 |
| 25 | Cút nhựa HDPE D180mm, dày 6,9mm | - | 202.273 |
| 26 | Cút nhựa HDPE D180mm, dày 8,6mm | - | 282.273 |
| 27 | Cút nhựa HDPE D180mm, dày 10,7mm | - | 362.273 |
| 28 | Cút nhựa HDPE D180mm, dày 13,3mm | - | 442.636 |
| 29 | Cút nhựa HDPE D180mm, dày 16,4mm | - | 541.455 |
| 30 | Cút nhựa HDPE D180mm, dày 20,1mm | - | 652.364 |
| 31 | Cút nhựa HDPE D200mm, dày 7,7mm | - | 259.455 |
| 32 | Cút nhựa HDPE D200mm, dày 9,6mm | - | 358.455 |
| 33 | Cút nhựa HDPE D200mm, dày 11,9mm | - | 457.455 |
| 34 | Cút nhựa HDPE D200mm, dày 14,7mm | cái | 557.182 |
| 35 | Cút nhựa HDPE D200mm, dày 18,2mm | - | 676.364 |
| 36 | Cút nhựa HDPE D200mm, dày 22,4mm | - | 822.364 |
| 37 | Cút nhựa HDPE D225mm, dày 8,6mm | - | 331.364 |
| 38 | Cút nhựa HDPE D225mm, dày 10,8mm | - | 461.364 |
| 39 | Cút nhựa HDPE D225mm, dày 13,4mm | - | 591.364 |
| 40 | Cút nhựa HDPE D225mm, dày 16,6mm | - | 723.455 |
| 41 | Cút nhựa HDPE D225mm, dày 20,5mm | - | 882.364 |
| 42 | Cút nhựa HDPE D225mm, dày 25,2mm | - | 1.060.818 |
| 43 | Cút nhựa HDPE D250mm, dày 9,6mm | - | 400.182 |
| 44 | Cút nhựa HDPE D250mm, dày 11,9mm | - | 570.182 |
| 45 | Cút nhựa HDPE D250mm, dày 14,8mm | - | 740.182 |
| 46 | Cút nhựa HDPE D250mm, dày 18,4mm | - | 912.000 |
| 47 | Cút nhựa HDPE D250mm, dày 22,7mm | - | 1.110.636 |
| 48 | Cút nhựa HDPE D250mm, dày 27,9mm | - | 1.342.545 |
| 49 | Cút nhựa HDPE D280mm, dày 10,7mm | - | 562.818 |
| 50 | Cút nhựa HDPE D280mm, dày 13,4mm | - | 762.818 |
| 51 | Cút nhựa HDPE D280mm, dày 16,6mm | - | 962.818 |
| 52 | Cút nhựa HDPE D280mm, dày 20,6mm | - | 1.167.000 |
| 53 | Cút nhựa HDPE D280mm, dày 25,4mm | - | 1.431.273 |
| 54 | Cút nhựa HDPE D280mm, dày 31,3mm | - | 1.728.818 |
| 55 | Cút nhựa HDPE D315mm, dày 12,1mm | - | 700.364 |
| 56 | Cút nhựa HDPE D315mm, dày 15mm | - | 980.364 |
| 57 | Cút nhựa HDPE D315mm, dày 18,7mm | - | 1.260.364 |
| 58 | Cút nhựa HDPE D315mm, dày 23,2mm | - | 1.544.909 |
| 59 | Cút nhựa HDPE D315mm, dày 28,6mm | - | 1.882.182 |
| 60 | Cút nhựa HDPE D315mm, dày 35,2mm | - | 2.273.091 |
| 61 | Cút nhựa HDPE D355mm, dày 13,6mm | - | 1.351.636 |
| 62 | Cút nhựa HDPE D355mm, dày 16,9mm | - | 1.851.636 |
| 63 | Cút nhựa HDPE D355mm, dày 21,7mm | - | 2.351.636 |
| 64 | Cút nhựa HDPE D355mm, dày 26,1mm | - | 2.887.545 |
| 65 | Cút nhựa HDPE D355mm, dày 32,2mm | - | 3.514.000 |
| 66 | Cút nhựa HDPE D355mm, dày 39,7mm | - | 4.245.818 |
| 67 | Cút nhựa HDPE D400mm, dày 15,3mm | - | 1.710.455 |
| 68 | Cút nhựa HDPE D400mm, dày 19,1mm | - | 2.390.455 |
| 69 | Cút nhựa HDPE D400mm, dày 23,7mm | - | 3.070.455 |
| 70 | Cút nhựa HDPE D400mm, dày 29,4mm | - | 3.754.273 |
| 71 | Cút nhựa HDPE D400mm, dày 36,3mm | - | 4.572.818 |
| 72 | Cút nhựa HDPE D400mm, dày 44,7mm | - | 5.537.545 |
| 73 | Cút nhựa HDPE D450mm, dày 17,2mm | cái | 2.206.182 |
| 74 | Cút nhựa HDPE D450mm, dày 21,5mm | - | 3.096.182 |
| 75 | Cút nhựa HDPE D450mm, dày 26,7mm | - | 3.986.182 |
| 76 | Cút nhựa HDPE D450mm, dày 33,1mm | - | 4.882.364 |
| 77 | Cút nhựa HDPE D450mm, dày 40,9mm | - | 5.958.000 |
| 78 | Cút nhựa HDPE D450mm, dày 50,3mm | - | 7.212.727 |
| 79 | Cút nhựa HDPE D500mm, dày 19,1mm | - | 2.769.818 |
| 80 | Cút nhựa HDPE D500mm, dày 23,9mm | - | 3.914.818 |
| 81 | Cút nhựa HDPE D500mm, dày 29,7mm | - | 5.059.818 |
| 82 | Cút nhựa HDPE D500mm, dày 36,8mm | - | 6.208.364 |
| 83 | Cút nhựa HDPE D500mm, dày 45,4mm | - | 7.554.636 |
| 84 | Cút nhựa HDPE D500mm, dày 55,8mm | - | 9.142.091 |
| 85 | Cút nhựa HDPE D560mm, dày 21,4mm | - | 4.154.700 |
| 86 | Cút nhựa HDPE D560mm, dày 26,7mm | - | 5.872.200 |
| 87 | Cút nhựa HDPE D560mm, dày 33,2mm | - | 7.589.700 |
| 88 | Cút nhựa HDPE D560mm, dày 41,2mm | - | 9.312.500 |
| 89 | Cút nhựa HDPE D560mm, dày 50,8mm | - | 11.332.000 |
| 90 | Cút nhựa HDPE D560mm, dày 62,5mm | - | 13.713.100 |
| 91 | Cút nhựa HDPE D630mm, dày 24,1mm | - | 6.232.100 |
| 92 | Cút nhựa HDPE D630mm, dày 30mm | - | 8.808.300 |
| 93 | Cút nhựa HDPE D630mm, dày 37,4mm | - | 11.384.600 |
| 94 | Cút nhựa HDPE D630mm, dày 46,3mm | - | 13.968.800 |
| 95 | Cút nhựa HDPE D630mm, dày 57,2mm | - | 16.998.000 |
| 96 | Cút nhựa HDPE D710mm, dày 27,2mm | - | 20.569.700 |
| 97 | Cút nhựa HDPE D710mm, dày 33,9mm | - | 9.348.200 |
| 98 | Cút nhựa HDPE D710mm, dày 42,1mm | - | 13.212.500 |
| 99 | Cút nhựa HDPE D710mm, dày 52,2mm | - | 17.076.900 |
| 100 | Cút nhựa HDPE D710mm, dày 64,5mm | - | 20.953.200 |
| 101 | Cút nhựa HDPE D800mm, dày 30,6mm | - | 25.497.000 |
| 102 | Cút nhựa HDPE D800mm, dày 38,1mm | - | 30.854.600 |
| 103 | Cút nhựa HDPE D800mm, dày 47,4mm | - | 14.022.300 |
| 104 | Cút nhựa HDPE D800mm, dày 58,8mm | - | 19.818.800 |
| 105 | Cút nhựa HDPE D900mm, dày 34,4mm | - | 25.615.400 |
| 106 | Cút nhựa HDPE D900mm, dày 42,9mm | - | 31.429.800 |
| 107 | Cút nhựa HDPE D900mm, dày 53,3mm | - | 38.245.500 |
| 108 | Cút nhựa HDPE D900mm, dày 66,2mm | - | 46.281.900 |
| 109 | Cút nhựa HDPE D1000mm, dày 38,2mm | - | 21.033.500 |
| 110 | Cút nhựa HDPE D1000mm, dày 47,7mm | - | 29.728.200 |
| 111 | Cút nhựa HDPE D1000mm, dày 59,3mm | - | 38.423.100 |
| 112 | Cút nhựa HDPE D1000mm, dày 72,5mm | cái | 47.144.700 |
| 113 | Cút nhựa HDPE D1200mm, dày 45,9mm | - | 57.368.300 |
| 114 | Cút nhựa HDPE D1200mm, dày 57,2mm | - | 69.422.900 |
| 115 | Cút nhựa HDPE D1200mm, dày 67,9mm | - | 31.550.300 |
| 116 | Mặt bích nhựa HDPE D110mm, dày 4,2mm | bộ | 178.100 |
| 117 | Mặt bích nhựa HDPE D110mm, dày 5,3mm | - | 187.000 |
| 118 | Mặt bích nhựa HDPE D110mm, dày 6,6mm | - | 196.400 |
| 119 | Mặt bích nhựa HDPE D110mm, dày 8,1mm | - | 206.200 |
| 120 | Mặt bích nhựa HDPE D110mm, dày 10mm | - | 216.500 |
| 121 | Mặt bích nhựa HDPE D110mm, dày 12,3mm | - | 227.300 |
| 122 | Mặt bích nhựa HDPE D125mm, dày 4,8mm | - | 204.800 |
| 123 | Mặt bích nhựa HDPE D125mm, dày 6mm | - | 215.000 |
| 124 | Mặt bích nhựa HDPE D125mm, dày 7,4mm | - | 225.800 |
| 125 | Mặt bích nhựa HDPE D125mm, dày 9,2mm | - | 237.100 |
| 126 | Mặt bích nhựa HDPE D125mm, dày 11,4mm | - | 249.000 |
| 127 | Mặt bích nhựa HDPE D125mm, dày 14mm | - | 261.500 |
| 128 | Mặt bích nhựa HDPE D140mm, dày 5,4mm | - | 235.500 |
| 129 | Mặt bích nhựa HDPE D140mm, dày 6,7mm | - | 247.300 |
| 130 | Mặt bích nhựa HDPE D140mm, dày 8,3mm | - | 259.700 |
| 131 | Mặt bích nhựa HDPE D140mm, dày 10,3mm | - | 272.700 |
| 132 | Mặt bích nhựa HDPE D140mm, dày 12,7mm | - | 286.300 |
| 133 | Mặt bích nhựa HDPE D140mm, dày 15,7mm | - | 300.600 |
| 134 | Mặt bích nhựa HDPE D160mm, dày 6,2mm | - | 270.800 |
| 135 | Mặt bích nhựa HDPE D160mm, dày 7,7mm | - | 284.300 |
| 136 | Mặt bích nhựa HDPE D160mm, dày 9,5mm | - | 298.500 |
| 137 | Mặt bích nhựa HDPE D160mm, dày 11,8mm | - | 313.400 |
| 138 | Mặt bích nhựa HDPE D160mm, dày 14,6mm | - | 329.100 |
| 139 | Mặt bích nhựa HDPE D160mm, dày 17,9mm | - | 345.600 |
| 140 | Mặt bích nhựa HDPE D180mm, dày 6,9mm | - | 311.400 |
| 141 | Mặt bích nhựa HDPE D180mm, dày 8,6mm | - | 327.000 |
| 142 | Mặt bích nhựa HDPE D180mm, dày 10,7mm | - | 343.400 |
| 143 | Mặt bích nhựa HDPE D180mm, dày 13,3mm | - | 360.600 |
| 144 | Mặt bích nhựa HDPE D180mm, dày 16,4mm | - | 378.600 |
| 145 | Mặt bích nhựa HDPE D180mm, dày 20,1mm | - | 397.500 |
| 146 | Mặt bích nhựa HDPE D200mm, dày 7,7mm | bộ | 358.100 |
| 147 | Mặt bích nhựa HDPE D200mm, dày 9,6mm | - | 376.000 |
| 148 | Mặt bích nhựa HDPE D200mm, dày 11,9mm | - | 394.800 |
| 149 | Mặt bích nhựa HDPE D200mm, dày 14,7mm | - | 414.500 |
| 150 | Mặt bích nhựa HDPE D200mm, dày 18,2mm | - | 435.200 |
| 151 | Mặt bích nhựa HDPE D200mm, dày 22,4mm | bộ | 457.000 |
| 152 | Mặt bích nhựa HDPE D225mm, dày 8,6mm | - | 411.800 |
| 153 | Mặt bích nhựa HDPE D225mm, dày 10,8mm | - | 432.400 |
| 154 | Mặt bích nhựa HDPE D225mm, dày 13,4mm | - | 454.000 |
| 155 | Mặt bích nhựa HDPE D225mm, dày 16,6mm | - | 476.700 |
| 156 | Mặt bích nhựa HDPE D225mm, dày 20,5mm | - | 500.500 |
| 157 | Mặt bích nhựa HDPE D225mm, dày 25,2mm | - | 525.500 |
| 158 | Mặt bích nhựa HDPE D250mm, dày 9,6mm | - | 473.600 |
| 159 | Mặt bích nhựa HDPE D250mm, dày 11,9mm | - | 497.300 |
| 160 | Mặt bích nhựa HDPE D250mm, dày 14,8mm | - | 522.200 |
| 161 | Mặt bích nhựa HDPE D250mm, dày 18,4mm | - | 548.300 |
| 162 | Mặt bích nhựa HDPE D250mm, dày 22,7mm | - | 575.700 |
| 163 | Mặt bích nhựa HDPE D250mm, dày 27,9mm | - | 604.500 |
| 164 | Mặt bích nhựa HDPE D280mm, dày 10,7mm | - | 544.600 |
| 165 | Mặt bích nhựa HDPE D280mm, dày 13,4mm | - | 571.800 |
| 166 | Mặt bích nhựa HDPE D280mm, dày 16,6mm | - | 600.400 |
| 167 | Mặt bích nhựa HDPE D280mm, dày 20,6mm | - | 630.400 |
| 168 | Mặt bích nhựa HDPE D280mm, dày 25,4mm | - | 661.900 |
| 169 | Mặt bích nhựa HDPE D280mm, dày 31,3mm | - | 695.000 |
| 170 | Mặt bích nhựa HDPE D315mm, dày 12,1mm | - | 626.300 |
| 171 | Mặt bích nhựa HDPE D315mm, dày 15mm | - | 657.600 |
| 172 | Mặt bích nhựa HDPE D315mm, dày 18,7mm | - | 690.500 |
| 173 | Mặt bích nhựa HDPE D315mm, dày 23,2mm | - | 725.000 |
| 174 | Mặt bích nhựa HDPE D315mm, dày 28,6mm | - | 761.300 |
| 175 | Mặt bích nhựa HDPE D315mm, dày 35,2mm | - | 799.400 |
| 176 | Mặt bích nhựa HDPE D355mm, dày 13,6mm | - | 720.200 |
| 177 | Mặt bích nhựa HDPE D355mm, dày 16,9mm | - | 756.200 |
| 178 | Mặt bích nhựa HDPE D355mm, dày 21,7mm | - | 794.000 |
| 179 | Mặt bích nhựa HDPE D355mm, dày 26,1mm | - | 833.700 |
| 180 | Mặt bích nhựa HDPE D355mm, dày 32,2mm | - | 875.400 |
| 181 | Mặt bích nhựa HDPE D355mm, dày 39,7mm | - | 919.200 |
| 182 | Mặt bích nhựa HDPE D400mm, dày 15,3mm | - | 828.200 |
| 183 | Mặt bích nhựa HDPE D400mm, dày 19,1mm | - | 869.600 |
| 184 | Mặt bích nhựa HDPE D400mm, dày 23,7mm | - | 913.100 |
| 185 | Mặt bích nhựa HDPE D400mm, dày 29,4mm | - | 958.800 |
| 186 | Mặt bích nhựa HDPE D400mm, dày 36,3mm | - | 1.006.700 |
| 187 | Mặt bích nhựa HDPE D400mm, dày 44,7mm | - | 1.057.000 |
| 188 | Mặt bích nhựa HDPE D450mm, dày 17,2mm | - | 952.400 |
| 189 | Mặt bích nhựa HDPE D450mm, dày 21,5mm | - | 1.000.000 |
| 190 | Mặt bích nhựa HDPE D450mm, dày 26,7mm | bộ | 1.050.000 |
| 191 | Mặt bích nhựa HDPE D450mm, dày 33,1mm | - | 1.102.500 |
| 192 | Mặt bích nhựa HDPE D450mm, dày 40,9mm | - | 1.157.600 |
| 193 | Mặt bích nhựa HDPE D450mm, dày 50,3mm | - | 1.215.500 |
| 194 | Mặt bích nhựa HDPE D500mm, dày 19,1mm | - | 1.095.300 |
| 195 | Mặt bích nhựa HDPE D500mm, dày 23,9mm | - | 1.150.100 |
| 196 | Mặt bích nhựa HDPE D500mm, dày 29,7mm | - | 1.207.600 |
| 197 | Mặt bích nhựa HDPE D500mm, dày 36,8mm | - | 1.268.000 |
| 198 | Mặt bích nhựa HDPE D500mm, dày 45,4mm | - | 1.331.400 |
| 199 | Mặt bích nhựa HDPE D500mm, dày 55,8mm | - | 1.398.000 |
| 200 | Mặt bích nhựa HDPE D560mm, dày 21,4mm | - | 1.259.600 |
| 201 | Mặt bích nhựa HDPE D560mm, dày 26,7mm | - | 1.322.600 |
| 202 | Mặt bích nhựa HDPE D560mm, dày 33,2mm | - | 1.388.700 |
| 203 | Mặt bích nhựa HDPE D560mm, dày 41,2mm | - | 1.458.100 |
| 204 | Mặt bích nhựa HDPE D560mm, dày 50,8mm | - | 1.531.000 |
| 205 | Mặt bích nhựa HDPE D560mm, dày 62,5mm | - | 1.607.600 |
| 206 | Mặt bích nhựa HDPE D630mm, dày 24,1mm | - | 1.448.500 |
| 207 | Mặt bích nhựa HDPE D630mm, dày 30mm | - | 1.520.900 |
| 208 | Mặt bích nhựa HDPE D630mm, dày 37,4mm | - | 1.596.900 |
| 209 | Mặt bích nhựa HDPE D630mm, dày 46,3mm | - | 1.676.700 |
| 210 | Mặt bích nhựa HDPE D630mm, dày 57,2mm | - | 1.760.500 |
| 211 | Mặt bích nhựa HDPE D710mm, dày 27,2mm | - | 1.665.800 |
| 212 | Mặt bích nhựa HDPE D710mm, dày 33,9mm | - | 1.749.100 |
| 213 | Mặt bích nhựa HDPE D710mm, dày 42,1mm | - | 1.836.600 |
| 214 | Mặt bích nhựa HDPE D710mm, dày 52,2mm | - | 1.928.400 |
| 215 | Mặt bích nhựa HDPE D710mm, dày 64,5mm | - | 2.024.800 |
| 216 | Mặt bích nhựa HDPE D800mm, dày 30,6mm | - | 1.915.700 |
| 217 | Mặt bích nhựa HDPE D800mm, dày 38,1mm | - | 2.011.500 |
| 218 | Mặt bích nhựa HDPE D800mm, dày 47,4mm | - | 2.112.100 |
| 219 | Mặt bích nhựa HDPE D800mm, dày 58,8mm | - | 2.217.700 |
| 220 | Mặt bích nhựa HDPE D900mm, dày 34,4mm | - | 2.203.100 |
| 221 | Mặt bích nhựa HDPE D900mm, dày 42,9mm | - | 2.313.300 |
| 222 | Mặt bích nhựa HDPE D900mm, dày 53,3mm | - | 2.429.000 |
| 223 | Mặt bích nhựa HDPE D900mm, dày 66,2mm | - | 2.550.500 |
| 224 | Mặt bích nhựa HDPE D1000mm, dày 38,2mm | - | 2.533.600 |
| 225 | Mặt bích nhựa HDPE D1000mm, dày 47,7mm | - | 2.660.300 |
| 226 | Mặt bích nhựa HDPE D1000mm, dày 59,3mm | - | 2.793.300 |
| 227 | Mặt bích nhựa HDPE D1000mm, dày 72,5mm | - | 2.933.000 |
| 228 | Mặt bích nhựa HDPE D1200mm, dày 45,9mm | - | 3.040.300 |
| 229 | Mặt bích nhựa HDPE D1200mm, dày 57,2mm | bộ | 3.192.300 |
| 230 | Mặt bích nhựa HDPE D1200mm, dày 67,9mm | - | 3.351.900 |
| 231 | Ống nhựa HDPE D110mm, dày 4,2mm | m | 92.273 |
| 232 | Ống nhựa HDPE D110mm, dày 5,3mm | - | 117.273 |
| 233 | Ống nhựa HDPE D110mm, dày 6,6mm | - | 142.273 |
| 234 | Ống nhựa HDPE D110mm, dày 8,1mm | - | 167.273 |
| 235 | Ống nhựa HDPE D110mm, dày 10mm | - | 192.273 |
| 236 | Ống nhựa HDPE D110mm, dày 12,3mm | - | 217.273 |
| 237 | Ống nhựa HDPE D125mm, dày 4,8mm | - | 125.818 |
| 238 | Ống nhựa HDPE D125mm, dày 6mm | - | 156.818 |
| 239 | Ống nhựa HDPE D125mm, dày 7,4mm | - | 187.818 |
| 240 | Ống nhựa HDPE D125mm, dày 9,2mm | - | 218.818 |
| 241 | Ống nhựa HDPE D125mm, dày 11,4mm | - | 249.818 |
| 242 | Ống nhựa HDPE D125mm, dày 14mm | - | 280.818 |
| 243 | Ống nhựa HDPE D140mm, dày 5,4mm | - | 157.909 |
| 244 | Ống nhựa HDPE D140mm, dày 6,7mm | - | 194.909 |
| 245 | Ống nhựa HDPE D140mm, dày 8,3mm | - | 231.909 |
| 246 | Ống nhựa HDPE D140mm, dày 10,3mm | - | 268.909 |
| 247 | Ống nhựa HDPE D140mm, dày 12,7mm | - | 305.909 |
| 248 | Ống nhựa HDPE D140mm, dày 15,7mm | - | 342.909 |
| 249 | Ống nhựa HDPE D160mm, dày 6,2mm | - | 206.909 |
| 250 | Ống nhựa HDPE D160mm, dày 7,7mm | - | 251.909 |
| 251 | Ống nhựa HDPE D160mm, dày 9,5mm | - | 296.909 |
| 252 | Ống nhựa HDPE D160mm, dày 11,8mm | - | 341.909 |
| 253 | Ống nhựa HDPE D160mm, dày 14,6mm | - | 386.909 |
| 254 | Ống nhựa HDPE D160mm, dày 17,9mm | - | 431.909 |
| 255 | Ống nhựa HDPE D180mm, dày 6,9mm | - | 258.545 |
| 256 | Ống nhựa HDPE D180mm, dày 8,6mm | - | 308.545 |
| 257 | Ống nhựa HDPE D180mm, dày 10,7mm | - | 358.545 |
| 258 | Ống nhựa HDPE D180mm, dày 13,3mm | - | 408.545 |
| 259 | Ống nhựa HDPE D180mm, dày 16,4mm | - | 458.545 |
| 260 | Ống nhựa HDPE D180mm, dày 20,1mm | - | 508.545 |
| 261 | Ống nhựa HDPE D200mm, dày 7,7mm | - | 321.091 |
| 262 | Ống nhựa HDPE D200mm, dày 9,6mm | - | 381.091 |
| 263 | Ống nhựa HDPE D200mm, dày 11,9mm | - | 441.091 |
| 264 | Ống nhựa HDPE D200mm, dày 14,7mm | - | 501.091 |
| 265 | Ống nhựa HDPE D200mm, dày 18,2mm | - | 561.091 |
| 266 | Ống nhựa HDPE D200mm, dày 22,4mm | - | 621.091 |
| 267 | Ống nhựa HDPE D225mm, dày 8,6mm | - | 402.818 |
| 268 | Ống nhựa HDPE D225mm, dày 10,8mm | m | 467.818 |
| 269 | Ống nhựa HDPE D225mm, dày 13,4mm | - | 532.818 |
| 270 | Ống nhựa HDPE D225mm, dày 16,6mm | - | 597.818 |
| 271 | Ống nhựa HDPE D225mm, dày 20,5mm | - | 662.818 |
| 272 | Ống nhựa HDPE D225mm, dày 25,2mm | - | 727.818 |
| 273 | Ống nhựa HDPE D250mm, dày 9,6mm | - | 499.000 |
| 274 | Ống nhựa HDPE D250mm, dày 11,9mm | - | 569.000 |
| 275 | Ống nhựa HDPE D250mm, dày 14,8mm | - | 639.000 |
| 276 | Ống nhựa HDPE D250mm, dày 18,4mm | - | 709.000 |
| 277 | Ống nhựa HDPE D250mm, dày 22,7mm | - | 779.000 |
| 278 | Ống nhựa HDPE D250mm, dày 27,9mm | - | 849.000 |
| 279 | Ống nhựa HDPE D280mm, dày 10,7mm | - | 618.818 |
| 280 | Ống nhựa HDPE D280mm, dày 13,4mm | - | 698.818 |
| 281 | Ống nhựa HDPE D280mm, dày 16,6mm | - | 778.818 |
| 282 | Ống nhựa HDPE D280mm, dày 20,6mm | - | 858.818 |
| 283 | Ống nhựa HDPE D280mm, dày 25,4mm | - | 938.818 |
| 284 | Ống nhựa HDPE D280mm, dày 31,3mm | - | 1.018.818 |
| 285 | Ống nhựa HDPE D315mm, dày 12,1mm | - | 789.091 |
| 286 | Ống nhựa HDPE D315mm, dày 15mm | - | 879.091 |
| 287 | Ống nhựa HDPE D315mm, dày 18,7mm | - | 969.091 |
| 288 | Ống nhựa HDPE D315mm, dày 23,2mm | - | 1.059.091 |
| 289 | Ống nhựa HDPE D315mm, dày 28,6mm | - | 1.149.091 |
| 290 | Ống nhựa HDPE D315mm, dày 35,2mm | - | 1.239.091 |
| 291 | Ống nhựa HDPE D355mm, dày 13,6mm | - | 1.002.273 |
| 292 | Ống nhựa HDPE D355mm, dày 16,9mm | - | 1.102.273 |
| 293 | Ống nhựa HDPE D355mm, dày 21,7mm | - | 1.202.273 |
| 294 | Ống nhựa HDPE D355mm, dày 26,1mm | - | 1.302.273 |
| 295 | Ống nhựa HDPE D355mm, dày 32,2mm | - | 1.402.273 |
| 296 | Ống nhựa HDPE D355mm, dày 39,7mm | - | 1.502.273 |
| 297 | Ống nhựa HDPE D400mm, dày 15,3mm | - | 1.264.455 |
| 298 | Ống nhựa HDPE D400mm, dày 19,1mm | - | 1.384.455 |
| 299 | Ống nhựa HDPE D400mm, dày 23,7mm | - | 1.504.455 |
| 300 | Ống nhựa HDPE D400mm, dày 29,4mm | - | 1.624.455 |
| 301 | Ống nhựa HDPE D400mm, dày 36,3mm | - | 1.744.455 |
| 302 | Ống nhựa HDPE D400mm, dày 44,7mm | - | 1.864.455 |
| 303 | Ống nhựa HDPE D450mm, dày 17,2mm | - | 1.615.909 |
| 304 | Ống nhựa HDPE D450mm, dày 21,5mm | - | 1.765.909 |
| 305 | Ống nhựa HDPE D450mm, dày 26,7mm | - | 1.915.909 |
| 306 | Ống nhựa HDPE D450mm, dày 33,1mm | - | 2.065.909 |
| 307 | Ống nhựa HDPE D450mm, dày 40,9mm | m | 2.215.909 |
| 308 | Ống nhựa HDPE D450mm, dày 50,3mm | - | 2.365.909 |
| 309 | Ống nhựa HDPE D500mm, dày 19,1mm | - | 1.967.909 |
| 310 | Ống nhựa HDPE D500mm, dày 23,9mm | - | 2.147.909 |
| 311 | Ống nhựa HDPE D500mm, dày 29,7mm | - | 2.327.909 |
| 312 | Ống nhựa HDPE D500mm, dày 36,8mm | - | 2.507.909 |
| 313 | Ống nhựa HDPE D500mm, dày 45,4mm | - | 2.687.909 |
| 314 | Ống nhựa HDPE D500mm, dày 55,8mm | - | 2.867.909 |
| 315 | Ống nhựa HDPE D560mm, dày 21,4mm | - | 2.702.727 |
| 316 | Ống nhựa HDPE D560mm, dày 26,7mm | - | 2.902.727 |
| 317 | Ống nhựa HDPE D560mm, dày 33,2mm | - | 3.102.727 |
| 318 | Ống nhựa HDPE D560mm, dày 41,2mm | - | 3.302.727 |
| 319 | Ống nhựa HDPE D560mm, dày 50,8mm | - | 3.502.727 |
| 320 | Ống nhựa HDPE D630mm, dày 24,1mm | - | 3.424.545 |
| 321 | Ống nhựa HDPE D630mm, dày 30mm | - | 3.644.545 |
| 322 | Ống nhựa HDPE D630mm, dày 37,4mm | - | 3.864.545 |
| 323 | Ống nhựa HDPE D630mm, dày 46,3mm | - | 4.084.545 |
| 324 | Ống nhựa HDPE D630mm, dày 57,2mm | - | 4.304.545 |
| 325 | Ống nhựa HDPE D710mm, dày 27,2mm | - | 4.360.000 |
| 326 | Ống nhựa HDPE D710mm, dày 33,9mm | - | 4.600.000 |
| 327 | Ống nhựa HDPE D710mm, dày 42,1mm | - | 4.840.000 |
| 328 | Ống nhựa HDPE D710mm, dày 52,2mm | - | 5.080.000 |
| 329 | Ống nhựa HDPE D710mm, dày 64,5mm | - | 5.320.000 |
| 330 | Ống nhựa HDPE D800mm, dày 30,6mm | - | 5.521.818 |
| 331 | Ống nhựa HDPE D800mm, dày 38,1mm | - | 5.771.818 |
| 332 | Ống nhựa HDPE D800mm, dày 47,4mm | - | 6.021.818 |
| 333 | Ống nhựa HDPE D800mm, dày 58,8mm | - | 6.271.818 |
| 334 | Ống nhựa HDPE D900mm, dày 34,4mm | - | 6.983.636 |
| 335 | Ống nhựa HDPE D900mm, dày 42,9mm | - | 7.263.636 |
| 336 | Ống nhựa HDPE D900mm, dày 53,3mm | - | 7.543.636 |
| 337 | Ống nhựa HDPE D900mm, dày 66,2mm | - | 7.823.636 |
| 338 | Ống nhựa HDPE D1000mm, dày 38,2mm | - | 7.682.000 |
| 339 | Ống nhựa HDPE D1000mm, dày 47,7mm | - | 7.990.000 |
| 340 | Ống nhựa HDPE D1000mm, dày 59,3mm | - | 8.298.000 |
| 341 | Ống nhựa HDPE D1000mm, dày 72,5mm | - | 8.606.000 |
| 342 | Ống nhựa HDPE D1200mm, dày 45,9mm | - | 8.450.200 |
| 343 | Ống nhựa HDPE D1200mm, dày 57,2mm | - | 8.789.000 |
| 344 | Ống nhựa HDPE D1200mm, dày 67,9mm | - | 9.127.800 |

BB.51000 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển ống trong phạm vi 30m, đưa máy và ống vào vị trí hàn, căn chỉnh ống trên máy; vệ sinh ống, tạo phẳng mối nối bằng bàn nạo, vệ sinh mối nối, hàn gia nhiệt (ủ nhiệt, làm nguội), hạ ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

BB.51110 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 110mm

BB.51120 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 125mm

BB.51130 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 140mm

BB.51140 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 160mm

BB.51150 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 180mm

BB.51160 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 200mm

BB.51170 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 225mm

BB.51180 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 250mm

BB.51190 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 280mm

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt, đoạn ống dài 6m |  |  |  |  |
|  | Đường kính 110mm, |  |  |  |  |
| BB.51111 | - Chiều dày 4,2mm | 100m | 9.274.364 | 1.611.972 | 374.872 |
| BB.51112 | - Chiều dày 5,3mm | - | 11.787.115 | 1.740.774 | 402.077 |
| BB.51113 | - Chiều dày 6,6mm | - | 14.299.866 | 1.828.593 | 411.299 |
| BB.51114 | - Chiều dày 8,1mm | - | 16.812.618 | 1.986.668 | 441.731 |
| BB.51115 | - Chiều dày 10mm | - | 19.325.369 | 2.172.064 | 475.391 |
| BB.51116 | - Chiều dày 12,3mm | - | 21.838.120 | 2.388.685 | 511.357 |
|  | Đường kính 125mm, |  |  |  |  |
| BB.51121 | - Chiều dày 4,8mm | 100m | 12.645.973 | 1.633.439 | 382.249 |
| BB.51122 | - Chiều dày 6mm | - | 15.761.785 | 1.760.289 | 410.376 |
| BB.51123 | - Chiều dày 7,4mm | - | 18.877.597 | 1.900.800 | 439.887 |
| BB.51124 | - Chiều dày 9,2mm | - | 21.993.408 | 2.066.681 | 472.163 |
| BB.51125 | - Chiều dày 11,4mm | - | 25.109.220 | 2.257.932 | 507.668 |
| BB.51126 | - Chiều dày 14mm | - | 28.225.031 | 2.478.456 | 545.939 |
|  | Đường kính 140mm, |  |  |  |  |
| BB.51131 | - Chiều dày 5,4mm | 100m | 15.871.441 | 1.707.598 | 410.376 |
| BB.51132 | - Chiều dày 6,7mm | - | 19.590.313 | 1.781.756 | 419.137 |
| BB.51133 | - Chiều dày 8,3mm | - | 23.309.185 | 1.924.218 | 449.108 |
| BB.51134 | - Chiều dày 10,3mm | 100m | 27.028.057 | 2.090.099 | 482.307 |
| BB.51135 | - Chiều dày 12,7mm | - | 30.746.929 | 2.281.350 | 518.273 |
| BB.51136 | - Chiều dày 15,7mm | - | 34.465.801 | 2.878.522 | 694.873 |
|  | Đường kính 160mm, |  |  |  |  |
| BB.51141 | - Chiều dày 6,2mm | 100m | 20.796.434 | 1.740.774 | 422.365 |
| BB.51142 | - Chiều dày 7,7mm | - | 25.319.386 | 1.869.575 | 451.875 |
| BB.51143 | - Chiều dày 9,5mm | - | 29.842.338 | 2.015.941 | 483.691 |
| BB.51144 | - Chiều dày 11,8mm | - | 34.365.291 | 2.187.676 | 518.734 |
| BB.51145 | - Chiều dày 14,6mm | - | 38.888.243 | 2.388.685 | 557.466 |
| BB.51146 | - Chiều dày 17,9mm | - | 43.411.195 | 3.093.191 | 775.565 |
|  | Đường kính 180mm, |  |  |  |  |
| BB.51151 | - Chiều dày 6,9mm | 100m | 25.986.371 | 1.771.998 | 433.892 |
| BB.51152 | - Chiều dày 8,6mm | - | 31.011.873 | 1.906.655 | 465.247 |
| BB.51153 | - Chiều dày 10,7mm | - | 36.037.376 | 2.060.826 | 499.368 |
| BB.51154 | - Chiều dày 13,3mm | - | 41.062.878 | 2.295.011 | 556.083 |
| BB.51155 | - Chiều dày 16,4mm | - | 46.088.381 | 2.868.764 | 734.066 |
| BB.51156 | - Chiều dày 20,1mm | - | 51.113.883 | 3.319.570 | 857.179 |
|  | Đường kính 200mm, |  |  |  |  |
| BB.51161 | - Chiều dày 7,7mm | 100m | 32.272.872 | 2.054.972 | 486.918 |
| BB.51162 | - Chiều dày 9,6mm | - | 38.303.475 | 2.209.143 | 519.656 |
| BB.51163 | - Chiều dày 11,9mm | - | 44.334.078 | 2.384.782 | 555.161 |
| BB.51164 | - Chiều dày 14,7mm | - | 50.364.681 | 2.589.694 | 594.354 |
| BB.51165 | - Chiều dày 18,2mm | - | 56.395.284 | 3.309.812 | 814.297 |
| BB.51166 | - Chiều dày 22,4mm | - | 62.425.887 | 3.912.838 | 980.753 |
|  | Đường kính 225mm, |  |  |  |  |
| BB.51171 | - Chiều dày 8,6mm | 100m | 40.487.257 | 2.101.809 | 504.440 |
| BB.51172 | - Chiều dày 10,8mm | - | 47.020.411 | 2.265.738 | 539.483 |
| BB.51173 | - Chiều dày 13,4mm | - | 53.553.564 | 2.501.874 | 597.121 |
| BB.51174 | - Chiều dày 16,6mm | - | 60.086.717 | 3.087.336 | 776.487 |
| BB.51175 | - Chiều dày 20,5mm | - | 66.619.870 | 3.606.446 | 921.733 |
| BB.51176 | - Chiều dày 25,2mm | - | 73.153.024 | 4.221.181 | 1.092.800 |
|  | Đường kính 250mm, |  |  |  |  |
| BB.51181 | - Chiều dày 9,6mm | 100m | 50.154.515 | 2.234.513 | 544.094 |
| BB.51182 | - Chiều dày 11,9mm | - | 57.190.218 | 2.398.443 | 580.521 |
| BB.51183 | - Chiều dày 14,8mm | - | 64.225.922 | 2.591.645 | 621.559 |
| BB.51184 | - Chiều dày 18,4mm | - | 71.261.625 | 3.348.843 | 862.712 |
| BB.51185 | - Chiều dày 22,7mm | - | 78.297.329 | 3.879.662 | 1.011.647 |
| BB.51186 | - Chiều dày 27,9mm | - | 85.333.032 | 4.564.652 | 1.206.691 |
|  | Đường kính 280mm, |  |  |  |  |
| BB.51191 | - Chiều dày 10,7mm | 100m | 62.197.428 | 2.300.866 | 569.455 |
| BB.51192 | - Chiều dày 13,4mm | - | 70.238.232 | 2.531.147 | 628.936 |
| BB.51193 | - Chiều dày 16,6mm | - | 78.279.036 | 3.100.997 | 809.225 |
| BB.51194 | - Chiều dày 20,6mm | - | 86.319.840 | 3.604.494 | 956.776 |
| BB.51195 | - Chiều dày 25,4mm | - | 94.360.644 | 4.201.666 | 1.130.149 |
| BB.51196 | - Chiều dày 31,3mm | - | 102.401.448 | 4.960.815 | 1.351.475 |

BB.51210 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 315mm

BB.51220 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 355mm

BB.51230 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 400mm

BB.51240 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 450mm

BB.51250 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 500mm

BB.51260 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 560mm

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt, đoạn ống dài 6m |  |  |  |  |
|  | Đường kính 315mm, |  |  |  |  |
| BB.51211 | - Chiều dày 12,1mm | 100m | 79.311.576 | 2.589.694 | 761.630 |
| BB.51212 | - Chiều dày 15mm | - | 88.357.480 | 3.083.433 | 946.083 |
| BB.51213 | - Chiều dày 18,7mm | - | 97.403.385 | 3.534.239 | 1.101.733 |
| BB.51214 | - Chiều dày 23,2mm | - | 106.449.289 | 4.135.313 | 1.313.328 |
| BB.51215 | - Chiều dày 28,6mm | - | 115.495.194 | 4.837.868 | 1.557.603 |
| BB.51216 | - Chiều dày 35,2mm | - | 124.541.098 | 5.712.158 | 1.862.809 |
|  | Đường kính 355mm, |  |  |  |  |
| BB.51221 | - Chiều dày 13,6mm | 100m | 100.738.509 | 2.757.526 | 835.855 |
| BB.51222 | - Chiều dày 16,9mm | - | 110.789.514 | 3.341.036 | 1.060.189 |
| BB.51223 | - Chiều dày 21,7mm | - | 120.840.519 | 3.938.208 | 1.274.000 |
| BB.51224 | - Chiều dày 26,1mm | - | 130.891.524 | 4.533.427 | 1.490.580 |
| BB.51225 | - Chiều dày 32,2mm | - | 140.942.529 | 5.315.995 | 1.770.306 |
| BB.51226 | - Chiều dày 39,7mm | - | 150.993.534 | 6.330.796 | 2.136.442 |
|  | Đường kính 400mm, |  |  |  |  |
| BB.51231 | - Chiều dày 15,3mm | 100m | 127.090.435 | 2.636.531 | 3.987.387 |
| BB.51232 | - Chiều dày 19,1mm | - | 139.151.641 | 3.063.918 | 4.170.178 |
| BB.51233 | - Chiều dày 23,7mm | - | 151.212.847 | 3.571.318 | 4.380.665 |
| BB.51234 | - Chiều dày 29,4mm | - | 163.274.053 | 4.166.538 | 4.629.926 |
| BB.51235 | - Chiều dày 36,3mm | - | 175.335.259 | 4.906.172 | 4.940.118 |
| BB.51236 | - Chiều dày 44,7mm | - | 187.396.465 | 5.850.717 | 5.333.396 |
|  | Đường kính 450mm, |  |  |  |  |
| BB.51241 | - Chiều dày 17,2mm | 100m | 162.415.094 | 2.870.715 | 4.098.170 |
| BB.51242 | - Chiều dày 21,5mm | - | 177.491.602 | 3.309.812 | 4.286.500 |
| BB.51243 | - Chiều dày 26,7mm | - | 192.568.109 | 3.879.662 | 4.530.222 |
| BB.51244 | - Chiều dày 33,1mm | - | 207.644.617 | 4.590.022 | 4.829.335 |
| BB.51245 | - Chiều dày 40,9mm | - | 222.721.124 | 5.401.863 | 5.172.761 |
| BB.51246 | - Chiều dày 50,3mm Đường kính 500mm, | - | 237.797.632 | 6.416.664 | 5.604.813 |
| BB.51251 | - Chiều dày 19,1mm | 100m | 197.794.632 | 3.190.768 | 4.225.570 |
| BB.51252 | - Chiều dày 23,9mm | - | 215.886.441 | 3.698.168 | 4.441.596 |
| BB.51253 | - Chiều dày 29,7mm | - | 233.978.250 | 4.289.485 | 4.690.857 |
| BB.51254 | - Chiều dày 36,8mm | - | 252.070.059 | 5.075.956 | 5.023.204 |
| BB.51255 | - Chiều dày 45,4mm | - | 270.161.868 | 6.016.598 | 5.422.022 |
| BB.51256 | - Chiều dày 55,8mm Đường kính 560mm, | - | 288.253.677 | 7.169.958 | 5.909.465 |
| BB.51261 | - Chiều dày 21,4mm | 100m | 271.651.226 | 3.460.080 | 4.352.970 |
| BB.51262 | - Chiều dày 26,7mm | - | 291.753.236 | 4.027.979 | 4.596.691 |
| BB.51263 | - Chiều dày 33,2mm | - | 311.855.246 | 4.738.339 | 4.901.344 |
| BB.51264 | - Chiều dày 41,2mm | - | 331.957.256 | 5.597.017 | 5.272.465 |
| BB.51265 | - Chiều dày 50,8mm | - | 352.059.266 | 6.609.866 | 5.704.517 |

BB.51270 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 630mm

BB.51280 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 710mm

BB.51290 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 810mm

BB.51310 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 900mm

BB.51320 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 1000mm

BB.51330 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 1200mm

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt, đoạn ống dài 6m |  |  |  |  |
|  | Đường kính 630mm, |  |  |  |  |
| BB.51271 | - Chiều dày 24,1mm | 100m | 344.201.189 | 3.889.419 | 4.862.111 |
| BB.51272 | - Chiều dày 30mm | - | 366.313.400 | 4.531.476 | 5.197.913 |
| BB.51273 | - Chiều dày 37,4mm | - | 388.425.611 | 5.319.898 | 5.607.591 |
| BB.51274 | - Chiều dày 46,3mm | - | 410.537.822 | 6.262.492 | 6.097.862 |
| BB.51275 | - Chiều dày 57,2mm | - | 432.650.033 | 7.472.447 | 6.729.170 |
|  | Đường kính 710mm, |  |  |  |  |
| BB.51281 | - Chiều dày 27,2mm | 100m | 438.223.818 | 4.332.419 | 6.860.177 |
| BB.51282 | - Chiều dày 33,9mm | - | 462.346.230 | 5.044.731 | 7.236.275 |
| BB.51283 | - Chiều dày 42,1mm | - | 486.468.642 | 5.905.360 | 7.686.250 |
| BB.51284 | - Chiều dày 52,5mm | - | 510.591.054 | 6.980.659 | 8.250.397 |
| BB.51285 | - Chiều dày 64,5mm | - | 534.713.466 | 8.329.173 | 8.962.297 |
|  | Đường kính 800mm, |  |  |  |  |
| BB.51291 | - Chiều dày 30,6mm | 100m | 554.998.203 | 4.892.511 | 7.148.967 |
| BB.51292 | - Chiều dày 38,1mm | - | 580.125.716 | 5.684.836 | 7.565.361 |
| BB.51293 | - Chiều dày 47,4mm | - | 605.253.228 | 6.687.928 | 8.095.928 |
| BB.51294 | - Chiều dày 58,8mm | - | 630.380.741 | 7.911.543 | 8.740.668 |
|  | Đường kính 900mm, |  |  |  |  |
| BB.51311 | - Chiều dày 34,4mm | 100m | 701.925.604 | 5.503.343 | 7.498.201 |
| BB.51312 | - Chiều dày 42,9mm | - | 730.068.418 | 6.377.633 | 7.961.607 |
| BB.51313 | - Chiều dày 53,3mm | - | 758.211.232 | 7.515.381 | 8.572.767 |
| BB.51314 | - Chiều dày 66,2mm | - | 786.354.046 | 8.887.313 | 9.298.099 |
|  | Đường kính 1000mm, |  |  |  |  |
| BB.51321 | - Chiều dày 38,2mm | 100m | 772.118.204 | 6.145.399 | 7.840.719 |
| BB.51322 | - Chiều dày 47,7mm | - | 803.075.300 | 7.208.989 | 8.404.866 |
| BB.51323 | - Chiều dày 59,3mm | - | 834.032.395 | 8.446.265 | 9.063.038 |
| BB.51324 | - Chiều dày 72,5mm | - | 864.989.490 | 9.890.405 | 9.835.383 |
|  | Đường kính 1200mm, |  |  |  |  |
| BB.51331 | - Chiều dày 45,9mm | 100m | 849.330.025 | 7.482.204 | 8.606.347 |
| BB.51332 | - Chiều dày 57,2mm | - | 883.382.829 | 8.717.529 | 9.271.235 |
| BB.51333 | - Chiều dày 67,9mm | - | 917.435.634 | 9.882.599 | 9.902.543 |

BB.52000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển phụ tùng trong phạm vi 30m, đưa máy vào vị trí hàn, căn chỉnh ống và phụ tùng trên máy theo yêu cầu kỹ thuật; vệ sinh ống và phụ tùng, tạo phẳng mối nối bằng bàn nạo, vệ sinh mối nối, hàn gia nhiệt (ủ nhiệt, làm nguội) theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

BB.52110 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 110mm

BB.52120 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 125mm

BB.52130 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 140mm

BB.52140 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 160mm

BB.52150 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 180mm

BB.52160 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 200mm

BB.52170 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 225mm

BB.52180 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 250mm

BB.52190 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 280mm

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt cút nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt, |  |  |  |  |
|  | Đường kính cút 110mm, |  |  |  |  |
| BB.52111 | - Chiều dày 4,2mm | cái | 61.824 | 39.031 | 20.288 |
| BB.52112 | - Chiều dày 5,3mm | - | 86.827 | 40.982 | 21.672 |
| BB.52113 | - Chiều dày 6,6mm | - | 111.829 | 42.934 | 22.133 |
| BB.52114 | - Chiều dày 8,1mm | - | 136.832 | 46.837 | 23.977 |
| BB.52115 | - Chiều dày 10mm | - | 164.471 | 50.740 | 25.821 |
| BB.52116 | - Chiều dày 12,3mm | - | 197.838 | 54.643 | 27.666 |
|  | Đường kính cút 125mm, |  |  |  |  |
| BB.52121 | - Chiều dày 4,8mm | cái | 94.282 | 40.982 | 20.749 |
| BB.52122 | - Chiều dày 6mm | - | 130.286 | 42.934 | 22.133 |
| BB.52123 | - Chiều dày 7,4mm | - | 166.290 | 46.837 | 23.977 |
| BB.52124 | - Chiều dày 9,2mm | - | 202.384 | 50.740 | 25.360 |
| BB.52125 | - Chiều dày 11,4mm | - | 246.752 | 54.643 | 27.666 |
| BB.52126 | - Chiều dày 14mm | - | 299.394 | 58.546 | 29.510 |
|  | Đường kính cút 140mm, |  |  |  |  |
| BB.52131 | - Chiều dày 5,4mm | cái | 120.648 | 42.934 | 22.133 |
| BB.52132 | - Chiều dày 6,7mm | - | 165.653 | 44.885 | 22.594 |
| BB.52133 | - Chiều dày 8,3mm | - | 210.657 | 46.837 | 24.438 |
| BB.52134 | - Chiều dày 10,3mm | - | 257.844 | 50.740 | 26.283 |
| BB.52135 | - Chiều dày 12,7mm | cái | 314.213 | 54.643 | 28.127 |
| BB.52136 | - Chiều dày 15,7mm | - | 377.945 | 72.207 | 37.810 |
|  | Đường kính cút 160mm, |  |  |  |  |
| BB.52141 | - Chiều dày 6,2mm | cái | 162.753 | 44.885 | 23.055 |
| BB.52142 | - Chiều dày 7,7mm | - | 222.759 | 46.837 | 24.438 |
| BB.52143 | - Chiều dày 9,5mm | - | 282.765 | 50.740 | 26.283 |
| BB.52144 | - Chiều dày 11,8mm | - | 343.761 | 54.643 | 28.127 |
| BB.52145 | - Chiều dày 14,6mm | - | 417.678 | 58.546 | 30.432 |
| BB.52146 | - Chiều dày 17,9mm | - | 507.324 | 80.013 | 41.960 |
|  | Đường kính cút 180mm, |  |  |  |  |
| BB.52151 | - Chiều dày 6,9mm | cái | 202.293 | 44.885 | 23.516 |
| BB.52152 | - Chiều dày 8,6mm | - | 282.301 | 48.789 | 25.360 |
| BB.52153 | - Chiều dày 10,7mm | - | 362.309 | 52.692 | 27.205 |
| BB.52154 | - Chiều dày 13,3mm | - | 442.680 | 58.546 | 29.971 |
| BB.52155 | - Chiều dày 16,4mm | - | 541.509 | 74.159 | 39.654 |
| BB.52156 | - Chiều dày 20,1mm | - | 652.429 | 85.868 | 46.571 |
|  | Đường kính cút 200mm, |  |  |  |  |
| BB.52161 | - Chiều dày 7,7mm | cái | 259.481 | 50.740 | 26.283 |
| BB.52162 | - Chiều dày 9,6mm | - | 358.491 | 54.643 | 28.127 |
| BB.52163 | - Chiều dày 11,9mm | - | 457.501 | 58.546 | 29.971 |
| BB.52164 | - Chiều dày 14,7mm | - | 557.238 | 62.449 | 32.277 |
| BB.52165 | - Chiều dày 18,2mm | - | 676.432 | 83.916 | 44.265 |
| BB.52166 | - Chiều dày 22,4mm | - | 822.446 | 99.529 | 53.026 |
|  | Đường kính cút 225mm, |  |  |  |  |
| BB.52171 | - Chiều dày 8,6mm | cái | 331.397 | 52.692 | 27.205 |
| BB.52172 | - Chiều dày 10,8mm | - | 461.410 | 56.595 | 29.049 |
| BB.52173 | - Chiều dày 13,4mm | - | 591.423 | 62.449 | 32.277 |
| BB.52174 | - Chiều dày 16,6mm | - | 723.527 | 78.062 | 41.960 |
| BB.52175 | - Chiều dày 20,5mm | - | 882.452 | 93.674 | 49.798 |
| BB.52176 | - Chiều dày 25,2mm | - | 1.060.924 | 109.286 | 59.482 |
|  | Đường kính cút 250mm, |  |  |  |  |
| BB.52181 | - Chiều dày 9,6mm | cái | 400.222 | 56.595 | 29.510 |
| BB.52182 | - Chiều dày 11,9mm | - | 570.239 | 60.498 | 31.355 |
| BB.52183 | - Chiều dày 14,8mm | - | 740.256 | 64.401 | 33.660 |
| BB.52184 | - Chiều dày 18,4mm | - | 912.091 | 87.819 | 46.571 |
| BB.52185 | - Chiều dày 22,7mm | - | 1.110.747 | 101.480 | 54.871 |
| BB.52186 | - Chiều dày 27,9mm | - | 1.342.679 | 120.995 | 65.476 |
|  | Đường kính cút 280mm, |  |  |  |  |
| BB.52191 | - Chiều dày 10,7mm | cái | 562.874 | 58.546 | 30.893 |
| BB.52192 | - Chiều dày 13,4mm | - | 762.894 | 64.401 | 34.121 |
| BB.52193 | - Chiều dày 16,6mm | - | 962.914 | 81.965 | 43.804 |
| BB.52194 | - Chiều dày 20,6mm | - | 1.167.117 | 95.625 | 52.104 |
| BB.52195 | - Chiều dày 25,4mm | - | 1.431.416 | 111.238 | 61.326 |
| BB.52196 | - Chiều dày 31,3mm | - | 1.728.991 | 132.705 | 73.314 |

BB.52210 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 315mm

BB.52220 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 355mm

BB.52230 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 400mm

BB.52240 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 450mm

BB.52250 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 500mm

BB.52260 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 560mm

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt cút nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt, |  |  |  |  |
|  | Đường kính cút 315mm, |  |  |  |  |
| BB.52211 | - Chiều dày 12,1mm | cái | 700.434 | 64.401 | 40.990 |
| BB.52212 | - Chiều dày 15mm | - | 980.462 | 80.013 | 52.068 |
| BB.52213 | - Chiều dày 18,7mm | - | 1.260.490 | 93.674 | 60.377 |
| BB.52214 | - Chiều dày 23,2mm | - | 1.545.063 | 109.286 | 72.009 |
| BB.52215 | - Chiều dày 28,6mm | - | 1.882.370 | 128.802 | 85.303 |
| BB.52216 | - Chiều dày 35,2mm | - | 2.273.318 | 154.172 | 101.920 |
|  | Đường kính cút 355mm, |  |  |  |  |
| BB.52221 | - Chiều dày 13,6mm | cái | 1.351.771 | 70.255 | 45.421 |
| BB.52222 | - Chiều dày 16,9mm | - | 1.851.821 | 87.819 | 57.607 |
| BB.52223 | - Chiều dày 21,7mm | - | 2.351.871 | 105.383 | 69.239 |
| BB.52224 | - Chiều dày 26,1mm | - | 2.887.834 | 122.947 | 80.871 |
| BB.52225 | - Chiều dày 32,2mm | - | 3.514.351 | 144.414 | 95.827 |
| BB.52226 | - Chiều dày 39,7mm | - | 4.246.243 | 173.687 | 115.768 |
|  | Đường kính cút 400mm, |  |  |  |  |
| BB.52231 | - Chiều dày 15,3mm | cái | 1.710.626 | 40.982 | 69.989 |
| BB.52232 | - Chiều dày 19,1mm | - | 2.390.694 | 48.789 | 79.405 |
| BB.52233 | - Chiều dày 23,7mm | - | 3.070.762 | 56.595 | 91.037 |
| BB.52234 | - Chiều dày 29,4mm | - | 3.754.648 | 66.352 | 104.885 |
| BB.52235 | - Chiều dày 36,3mm | - | 4.573.275 | 78.062 | 121.503 |
| BB.52236 | - Chiều dày 44,7mm Đường kính cút 450mm, | - | 5.538.099 | 93.674 | 143.105 |
| BB.52241 | - Chiều dày 17,2mm | cái | 2.206.403 | 44.885 | 75.528 |
| BB.52242 | - Chiều dày 21,5mm | - | 3.096.492 | 52.692 | 84.944 |
| BB.52243 | - Chiều dày 26,7mm | - | 3.986.581 | 62.449 | 98.238 |
| BB.52244 | - Chiều dày 33,1mm | - | 4.882.852 | 74.159 | 114.856 |
| BB.52245 | - Chiều dày 40,9mm | - | 5.958.596 | 87.819 | 133.135 |
| BB.52246 | - Chiều dày 50,3mm | - | 7.213.448 | 103.432 | 156.399 |
|  | Đường kính cút 500mm, |  |  |  |  |
| BB.52251 | - Chiều dày 19,1mm | cái | 2.770.095 | 48.789 | 81.067 |
| BB.52252 | - Chiều dày 23,9mm | - | 3.915.209 | 58.546 | 92.699 |
| BB.52253 | - Chiều dày 29,7mm | - | 5.060.324 | 68.304 | 105.993 |
| BB.52254 | - Chiều dày 36,8mm | - | 6.208.985 | 80.013 | 123.718 |
| BB.52255 | - Chiều dày 45,4mm | - | 7.555.391 | 95.625 | 145.321 |
| BB.52256 | - Chiều dày 55,8mm | - | 9.143.005 | 115.141 | 171.355 |
|  | Đường kính cút 560mm, |  |  |  |  |
| BB.52261 | - Chiều dày 21,4mm | cái | 4.155.115 | 52.692 | 88.185 |
| BB.52262 | - Chiều dày 26,7mm | - | 5.872.787 | 62.449 | 100.925 |
| BB.52263 | - Chiều dày 33,2mm | - | 7.590.459 | 74.159 | 117.542 |
| BB.52264 | - Chiều dày 41,2mm | - | 9.313.431 | 87.819 | 136.929 |
| BB.52265 | - Chiều dày 50,8mm | - | 11.333.133 | 105.383 | 160.194 |
| BB.52266 | - Chiều dày 62,5mm | - | 13.714.471 | 126.850 | 188.997 |

BB.52270 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 630mm

BB.52280 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 710mm

BB.52290 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 810mm

BB.52310 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 900mm

BB.52320 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 1000mm

BB.52330 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 1200mm

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt cút nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt, |  |  |  |  |
|  | Đường kính cút 630mm, |  |  |  |  |
| BB.52271 | - Chiều dày 24,1mm | cái | 6.232.723 | 58.546 | 115.456 |
| BB.52272 | - Chiều dày 30mm | - | 8.809.181 | 70.255 | 132.918 |
| BB.52273 | - Chiều dày 37,4mm | - | 11.385.738 | 81.965 | 154.410 |
| BB.52274 | - Chiều dày 46,3mm | - | 13.970.197 | 97.577 | 180.602 |
| BB.52275 | - Chiều dày 57,2mm Đường kính cút 710mm, | - | 16.999.700 | 117.092 | 213.511 |
| BB.52281 | - Chiều dày 27,2mm | cái | 20.571.757 | 64.401 | 130.908 |
| BB.52282 | - Chiều dày 33,9mm | - | 9.349.135 | 76.110 | 151.056 |
| BB.52283 | - Chiều dày 42,1mm | - | 13.213.821 | 91.722 | 174.562 |
| BB.52284 | - Chiều dày 52,5mm | - | 17.078.608 | 109.286 | 204.113 |
| BB.52285 | - Chiều dày 64,5mm | - | 20.955.295 | 130.753 | 241.051 |
|  | Đường kính cút 800mm, |  |  |  |  |
| BB.52291 | - Chiều dày 30,6mm | cái | 25.499.550 | 66.352 | 133.595 |
| BB.52292 | - Chiều dày 38,1mm | - | 30.857.685 | 80.013 | 153.743 |
| BB.52293 | - Chiều dày 47,4mm | - | 14.023.702 | 93.674 | 177.249 |
| BB.52294 | - Chiều dày 58,8mm | - | 19.820.782 | 111.238 | 207.471 |
|  | Đường kính cút 900mm, |  |  |  |  |
| BB.52311 | - Chiều dày 34,4mm | cái | 25.617.962 | 80.013 | 156.429 |
| BB.52312 | - Chiều dày 42,9mm | - | 31.432.943 | 95.625 | 179.935 |
| BB.52313 | - Chiều dày 53,3mm | - | 38.249.325 | 113.189 | 210.829 |
| BB.52314 | - Chiều dày 66,2mm | - | 46.286.528 | 134.656 | 247.767 |
|  | Đường kính cút 1000mm, |  |  |  |  |
| BB.52321 | - Chiều dày 38,2mm | cái | 21.035.603 | 87.819 | 167.846 |
| BB.52322 | - Chiều dày 47,7mm | - | 29.731.173 | 105.383 | 196.725 |
| BB.52323 | - Chiều dày 59,3mm | - | 38.426.942 | 124.899 | 230.305 |
| BB.52324 | - Chiều dày 72,5mm | - | 47.149.414 | 148.317 | 268.587 |
|  | Đường kính cút 1200mm, |  |  |  |  |
| BB.52331 | - Chiều dày 45,9mm | cái | 57.374.037 | 91.722 | 177.145 |
| BB.52332 | - Chiều dày 57,2mm | - | 69.429.842 | 109.286 | 206.696 |
| BB.52333 | - Chiều dày 67,9mm | - | 31.553.455 | 128.802 | 238.933 |

BB.53000 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển bích nhựa trong phạm vi 30m, đưa máy vào vị trí hàn, căn chỉnh ống và bích nhựa trên máy theo yêu cầu kỹ thuật; vệ sinh ống và bích nhựa, tạo phẳng mối nối bằng bàn nạo, vệ sinh mối nối, hàn gia nhiệt (ủ nhiệt, làm nguội) theo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp tấm đệm cao su, bắt bu lông nối ống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Ghi chú: 1 bộ mặt bích HDPE gồm 02 mặt bích nhựa HDPE, 02 đai bích thép, 01 đệm cao su và bu lông.

BB.53110 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 110mm

BB.53120 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 125mm

BB.53130 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 140mm

BB.53140 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 160mm

BB.53150 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 180mm

BB.53160 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 200mm

BB.53170 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 225mm

BB.53180 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 250mm

BB.53190 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 280mm

Đơn vị tính: đồng/bộ

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hàn nối bích nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt, |  |  |  |  |
|  | Đường kính 110mm, |  |  |  |  |
| BB.53111 | - Chiều dày 4,2mm | bộ | 178.118 | 44.885 | 20.288 |
| BB.53112 | - Chiều dày 5,3mm | - | 187.019 | 46.837 | 21.672 |
| BB.53113 | - Chiều dày 6,6mm | - | 196.420 | 48.789 | 22.133 |
| BB.53114 | - Chiều dày 8,1mm | - | 206.221 | 52.692 | 23.977 |
| BB.53115 | - Chiều dày 10mm | - | 216.522 | 56.595 | 25.821 |
| BB.53116 | - Chiều dày 12,3mm | - | 227.323 | 60.498 | 27.666 |
|  | Đường kính 125mm, |  |  |  |  |
| BB.53121 | - Chiều dày 4,8mm | bộ | 204.820 | 46.837 | 20.749 |
| BB.53122 | - Chiều dày 6mm | - | 215.022 | 48.789 | 22.133 |
| BB.53123 | - Chiều dày 7,4mm | - | 225.823 | 52.692 | 23.977 |
| BB.53124 | - Chiều dày 9,2mm | - | 237.124 | 56.595 | 25.360 |
| BB.53125 | - Chiều dày 11,4mm | - | 249.025 | 60.498 | 27.666 |
| BB.53126 | - Chiều dày 14mm | - | 261.526 | 64.401 | 29.510 |
|  | Đường kính 140mm, |  |  |  |  |
| BB.53131 | - Chiều dày 5,4mm | bộ | 235.524 | 48.789 | 22.133 |
| BB.53132 | - Chiều dày 6,7mm | - | 247.325 | 50.740 | 22.594 |
| BB.53133 | - Chiều dày 8,3mm | - | 259.726 | 54.643 | 24.438 |
| BB.53134 | - Chiều dày 10,3mm | bộ | 272.727 | 58.546 | 26.283 |
| BB.53135 | - Chiều dày 12,7mm | - | 286.329 | 62.449 | 28.127 |
| BB.53136 | - Chiều dày 15,7mm | - | 300.630 | 80.013 | 37.810 |
|  | Đường kính 160mm, |  |  |  |  |
| BB.53141 | - Chiều dày 6,2mm | bộ | 270.827 | 50.740 | 23.055 |
| BB.53142 | - Chiều dày 7,7mm | - | 284.328 | 54.643 | 24.438 |
| BB.53143 | - Chiều dày 9,5mm | - | 298.530 | 58.546 | 26.283 |
| BB.53144 | - Chiều dày 11,8mm | - | 313.431 | 62.449 | 28.127 |
| BB.53145 | - Chiều dày 14,6mm | - | 329.133 | 66.352 | 30.432 |
| BB.53146 | - Chiều dày 17,9mm | - | 345.635 | 87.819 | 41.960 |
|  | Đường kính 180mm, |  |  |  |  |
| BB.53151 | - Chiều dày 6,9mm | bộ | 311.431 | 52.692 | 23.516 |
| BB.53152 | - Chiều dày 8,6mm | - | 327.033 | 54.643 | 25.360 |
| BB.53153 | - Chiều dày 10,7mm | - | 343.434 | 58.546 | 27.205 |
| BB.53154 | - Chiều dày 13,3mm | - | 360.636 | 66.352 | 29.971 |
| BB.53155 | - Chiều dày 16,4mm | - | 378.638 | 83.916 | 39.654 |
| BB.53156 | - Chiều dày 20,1mm | - | 397.540 | 95.625 | 46.571 |
|  | Đường kính 200mm, |  |  |  |  |
| BB.53161 | - Chiều dày 7,7mm | bộ | 358.136 | 58.546 | 26.283 |
| BB.53162 | - Chiều dày 9,6mm | - | 376.038 | 62.449 | 28.127 |
| BB.53163 | - Chiều dày 11,9mm | - | 394.839 | 66.352 | 29.971 |
| BB.53164 | - Chiều dày 14,7mm | - | 414.541 | 70.255 | 32.277 |
| BB.53165 | - Chiều dày 18,2mm | - | 435.244 | 91.722 | 44.265 |
| BB.53166 | - Chiều dày 22,4mm | - | 457.046 | 109.286 | 53.026 |
|  | Đường kính 225mm, |  |  |  |  |
| BB.53171 | - Chiều dày 8,6mm | bộ | 411.841 | 62.449 | 27.205 |
| BB.53172 | - Chiều dày 10,8mm | - | 432.443 | 66.352 | 29.049 |
| BB.53173 | - Chiều dày 13,4mm | - | 454.045 | 72.207 | 32.277 |
| BB.53174 | - Chiều dày 16,6mm | - | 476.748 | 89.771 | 41.960 |
| BB.53175 | - Chiều dày 20,5mm | - | 500.550 | 105.383 | 49.798 |
| BB.53176 | - Chiều dày 25,2mm | - | 525.553 | 122.947 | 59.482 |
|  | Đường kính 250mm, |  |  |  |  |
| BB.53181 | - Chiều dày 9,6mm | bộ | 473.647 | 66.352 | 29.510 |
| BB.53182 | - Chiều dày 11,9mm | - | 497.350 | 70.255 | 31.355 |
| BB.53183 | - Chiều dày 14,8mm | bộ | 522.252 | 74.159 | 33.660 |
| BB.53184 | - Chiều dày 18,4mm | - | 548.355 | 99.529 | 46.571 |
| BB.53185 | - Chiều dày 22,7mm | - | 575.758 | 113.189 | 54.871 |
| BB.53186 | - Chiều dày 27,9mm | - | 604.560 | 134.656 | 65.476 |
|  | Đường kính 280mm, |  |  |  |  |
| BB.53191 | - Chiều dày 10,7mm | bộ | 544.654 | 68.304 | 30.893 |
| BB.53192 | - Chiều dày 13,4mm | - | 571.857 | 74.159 | 34.121 |
| BB.53193 | - Chiều dày 16,6mm | - | 600.460 | 93.674 | 43.804 |
| BB.53194 | - Chiều dày 20,6mm | - | 630.463 | 107.335 | 52.104 |
| BB.53195 | - Chiều dày 25,4mm | - | 661.966 | 124.899 | 61.326 |
| BB.53196 | - Chiều dày 31,3mm | - | 695.070 | 148.317 | 73.314 |

BB.53210 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 315mm

BB.53220 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 355mm

BB.53230 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 400mm

BB.53240 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 450mm

BB.53250 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 500mm

BB.53260 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 560mm

Đơn vị tính: đồng/bộ

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hàn nối bích nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt, |  |  |  |  |
|  | Đường kính 315mm, |  |  |  |  |
| BB.53211 | - Chiều dày 12,1mm | bộ | 626.363 | 78.062 | 40.990 |
| BB.53212 | - Chiều dày 15mm | - | 657.666 | 93.674 | 52.068 |
| BB.53213 | - Chiều dày 18,7mm | - | 690.569 | 107.335 | 60.377 |
| BB.53214 | - Chiều dày 23,2mm | - | 725.073 | 124.899 | 72.009 |
| BB.53215 | - Chiều dày 28,6mm | - | 761.376 | 146.366 | 85.303 |
| BB.53216 | - Chiều dày 35,2mm | - | 799.480 | 171.736 | 101.920 |
|  | Đường kính 355mm, |  |  |  |  |
| BB.53221 | - Chiều dày 13,6mm | bộ | 720.272 | 85.868 | 45.421 |
| BB.53222 | - Chiều dày 16,9mm | - | 756.276 | 105.383 | 57.607 |
| BB.53223 | - Chiều dày 21,7mm | - | 794.079 | 122.947 | 69.239 |
| BB.53224 | - Chiều dày 26,1mm | - | 833.783 | 142.462 | 80.871 |
| BB.53225 | - Chiều dày 32,2mm | - | 875.488 | 165.881 | 95.827 |
| BB.53226 | - Chiều dày 39,7mm | - | 919.292 | 195.154 | 115.768 |
|  | Đường kính 400mm, |  |  |  |  |
| BB.53231 | - Chiều dày 15,3mm | bộ | 828.283 | 50.740 | 69.989 |
| BB.53232 | - Chiều dày 19,1mm | - | 869.687 | 58.546 | 79.405 |
| BB.53233 | - Chiều dày 23,7mm | - | 913.191 | 66.352 | 91.037 |
| BB.53234 | - Chiều dày 29,4mm | - | 958.896 | 76.110 | 104.885 |
| BB.53235 | - Chiều dày 36,3mm | - | 1.006.801 | 87.819 | 121.503 |
| BB.53236 | - Chiều dày 44,7mm | - | 1.057.106 | 105.383 | 143.105 |
|  | Đường kính 450mm, |  |  |  |  |
| BB.53241 | - Chiều dày 17,2mm | bộ | 952.495 | 56.595 | 75.528 |
| BB.53242 | - Chiều dày 21,5mm | - | 1.000.100 | 62.449 | 84.944 |
| BB.53243 | - Chiều dày 26,7mm | - | 1.050.105 | 72.207 | 98.238 |
| BB.53244 | - Chiều dày 33,1mm | - | 1.102.610 | 83.916 | 114.856 |
| BB.53245 | - Chiều dày 40,9mm | - | 1.157.716 | 97.577 | 133.135 |
| BB.53246 | - Chiều dày 50,3mm | - | 1.215.622 | 115.141 | 156.399 |
|  | Đường kính 500mm, |  |  |  |  |
| BB.53251 | - Chiều dày 19,1mm | bộ | 1.095.410 | 62.449 | 81.067 |
| BB.53252 | - Chiều dày 23,9mm | - | 1.150.215 | 70.255 | 92.699 |
| BB.53253 | - Chiều dày 29,7mm | - | 1.207.721 | 80.013 | 105.993 |
| BB.53254 | - Chiều dày 36,8mm | - | 1.268.127 | 93.674 | 123.718 |
| BB.53255 | - Chiều dày 45,4mm | - | 1.331.533 | 109.286 | 145.321 |
| BB.53256 | - Chiều dày 55,8mm | - | 1.398.140 | 126.850 | 171.355 |
|  | Đường kính 560mm, |  |  |  |  |
| BB.53261 | - Chiều dày 21,4mm | bộ | 1.259.726 | 66.352 | 88.185 |
| BB.53262 | - Chiều dày 26,7mm | - | 1.322.732 | 76.110 | 100.925 |
| BB.53263 | - Chiều dày 33,2mm | - | 1.388.839 | 87.819 | 117.542 |
| BB.53264 | - Chiều dày 41,2mm | - | 1.458.246 | 103.432 | 136.929 |
| BB.53265 | - Chiều dày 50,8mm | - | 1.531.153 | 119.044 | 160.194 |
| BB.53266 | - Chiều dày 62,5mm | - | 1.607.761 | 140.511 | 188.997 |

BB.53270 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 630mm

BB.53280 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 710mm

BB.53290 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 810mm

BB.53310 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 900mm

BB.53320 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 1000mm

BB.53330 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 1200mm

Đơn vị tính: đồng/bộ

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hàn nối bích nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt, |  |  |  |  |
|  | Đường kính 630mm, |  |  |  |  |
| BB.53271 | - Chiều dày 24,1mm | bộ | 1.448.645 | 74.159 | 115.456 |
| BB.53272 | - Chiều dày 30mm | - | 1.521.052 | 85.868 | 132.918 |
| BB.53273 | - Chiều dày 37,4mm | - | 1.597.060 | 97.577 | 154.410 |
| BB.53274 | - Chiều dày 46,3mm | - | 1.676.868 | 113.189 | 180.602 |
| BB.53275 | - Chiều dày 57,2mm | - | 1.760.676 | 132.705 | 213.511 |
|  | Đường kính 710mm, |  |  |  |  |
| BB.53281 | - Chiều dày 27,2mm | bộ | 1.665.967 | 81.965 | 130.908 |
| BB.53282 | - Chiều dày 33,9mm | - | 1.749.275 | 93.674 | 151.056 |
| BB.53283 | - Chiều dày 42,1mm | - | 1.836.784 | 107.335 | 174.562 |
| BB.53284 | - Chiều dày 52,5mm | - | 1.928.593 | 124.899 | 204.113 |
| BB.53285 | - Chiều dày 64,5mm | - | 2.025.002 | 148.317 | 241.051 |
|  | Đường kính cút 800mm, |  |  |  |  |
| BB.53291 | - Chiều dày 30,6mm | bộ | 1.915.892 | 85.868 | 133.595 |
| BB.53292 | - Chiều dày 38,1mm | - | 2.011.701 | 97.577 | 153.743 |
| BB.53293 | - Chiều dày 47,4mm | - | 2.112.311 | 111.238 | 177.249 |
| BB.53294 | - Chiều dày 58,8mm | - | 2.217.922 | 130.753 | 207.471 |
|  | Đường kính 900mm, |  |  |  |  |
| BB.53311 | - Chiều dày 34,4mm | bộ | 2.203.320 | 101.480 | 156.429 |
| BB.53312 | - Chiều dày 42,9mm | - | 2.313.531 | 115.141 | 179.935 |
| BB.53313 | - Chiều dày 53,3mm | - | 2.429.243 | 134.656 | 210.829 |
| BB.53314 | - Chiều dày 66,2mm | - | 2.550.755 | 156.123 | 247.767 |
|  | Đường kính 1000mm, |  |  |  |  |
| BB.53321 | - Chiều dày 38,2mm | bộ | 2.533.853 | 111.238 | 167.846 |
| BB.53322 | - Chiều dày 47,7mm | - | 2.660.566 | 128.802 | 196.725 |
| BB.53323 | - Chiều dày 59,3mm | - | 2.793.579 | 148.317 | 230.305 |
| BB.53324 | - Chiều dày 72,5mm | - | 2.933.293 | 171.736 | 268.587 |
|  | Đường kính 1200mm, |  |  |  |  |
| BB.53331 | - Chiều dày 45,9mm | bộ | 3.040.604 | 119.044 | 177.145 |
| BB.53332 | - Chiều dày 57,2mm | - | 3.192.619 | 134.656 | 206.696 |
| BB.53333 | - Chiều dày 67,9mm | - | 3.352.235 | 154.172 | 238.933 |

CHƯƠNG III

BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG, PHỤ TÙNG VÀ THIẾT BỊ

BC.11100 BẢO ÔN ỐNG VÀ PHỤ TÙNG THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG KHOÁNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BC.11101 | Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông khoáng | m2 | 59.879 | 63.260 |  |

BC.11200 BẢO ÔN THIẾT BỊ THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG KHOÁNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BC.11201 | Bảo ôn thiết bị thông gió bằng bông khoáng | m2 | 159.326 | 168.692 |  |

BC.12100 BẢO ÔN ỐNG VÀ PHỤ TÙNG THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG THỦY TINH

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BC.12101 | Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông thủy tinh | m2 | 22.578 | 94.889 |  |

BC.12200 BẢO ÔN THIẾT BỊ THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG THỦY TINH

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BC.12201 | Bảo ôn thiết bị thông gió bằng bông thủy tinh | m2 | 22.578 | 115.976 |  |

BC.13000 BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG BẰNG BÔNG KHOÁNG

BC.13100 BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 25mm)

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảo ôn đường ống lớp bọc 25mm, đường kính ống |  |  |  |  |
| BC.13101 | - 15mm | 100m | 770.526 | 1.387.545 |  |
| BC.13102 | - 20mm | - | 826.879 | 1.557.329 |  |
| BC.13103 | - 25mm | - | 888.839 | 1.670.518 |  |
| BC.13104 | - 32mm | - | 975.716 | 1.775.901 |  |
| BC.13105 | - 40mm | - | 1.069.265 | 1.951.540 |  |
| BC.13106 | - 50mm | - | 1.193.184 | 2.068.632 |  |
| BC.13107 | - 69mm | - | 1.429.964 | 2.302.817 |  |
| BC.13108 | - 80mm | - | 1.553.882 | 2.439.425 |  |
| BC.13109 | - 100mm | - | 1.796.114 | 2.622.870 |  |
| BC.13110 | - 125mm | - | 2.094.853 | 2.841.442 |  |
| BC.13111 | - 150mm | - | 2.399.198 | 2.907.795 |  |
| BC.13112 | - 200mm | - | 3.002.283 | 3.073.676 |  |
| BC.13113 | - 250mm | - | 3.605.213 | 3.145.882 |  |
| BC.13114 | - 300mm | - | 4.208.297 | 3.319.570 |  |
| BC.13115 | - 350mm | - | 4.811.382 | 3.446.420 |  |
| BC.13116 | - 400mm | - | 5.414.312 | 3.655.234 |  |
| BC.13117 | - 450mm | - | 6.017.396 | 4.010.415 |  |
| BC.13118 | - 500mm | - | 6.625.932 | 4.180.199 |  |
| BC.13119 | - 600mm | - | 7.832.101 | 5.336.993 |  |
| BC.13120 | - 700mm | 100m | 9.038.115 | 5.794.570 |  |
| BC.13121 | - 800mm | - | 10.244.130 | 6.005.435 |  |
| BC.13122 | - 900mm | - | 11.450.144 | 6.338.602 |  |
| BC.13123 | - 1000mm | - | 12.661.919 | 7.220.018 |  |

BC.13200 BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 30mm)

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảo ôn đường ống lớp bọc 30mm, đường kính ống |  |  |  |  |
| BC.13201 | - 15mm | 100m | 911.261 | 1.664.664 |  |
| BC.13202 | - 20mm | - | 978.826 | 1.869.575 |  |
| BC.13203 | - 25mm | - | 1.040.785 | 1.980.813 |  |
| BC.13204 | - 32mm | - | 1.133.268 | 2.131.082 |  |
| BC.13205 | - 40mm | - | 1.238.029 | 2.335.993 |  |
| BC.13206 | - 50mm | - | 1.367.553 | 2.474.553 |  |
| BC.13207 | - 69mm | - | 1.632.361 | 2.761.429 |  |
| BC.13208 | - 80mm | - | 1.761.885 | 2.927.310 |  |
| BC.13209 | - 100mm | - | 2.026.693 | 3.147.834 |  |
| BC.13210 | - 125mm | - | 2.353.461 | 3.409.340 |  |
| BC.13211 | - 150mm | - | 2.680.073 | 3.483.499 |  |
| BC.13212 | - 200mm | - | 3.339.214 | 3.688.411 |  |
| BC.13213 | - 250mm | - | 3.998.355 | 3.869.904 |  |
| BC.13214 | - 300mm | - | 4.651.735 | 3.983.093 |  |
| BC.13215 | - 350mm | - | 5.310.875 | 4.131.410 |  |
| BC.13216 | - 400mm | - | 5.964.410 | 4.385.110 |  |
| BC.13217 | - 450mm | - | 6.623.396 | 4.812.498 |  |
| BC.13218 | - 500mm | - | 7.276.931 | 5.015.458 |  |
| BC.13219 | - 600mm | - | 8.589.452 | 6.403.970 |  |
| BC.13220 | - 700mm | - | 9.901.973 | 6.846.787 |  |
| BC.13221 | - 800mm | - | 11.214.649 | 7.217.909 |  |
| BC.13222 | - 900mm | - | 12.527.169 | 8.618.053 |  |
| BC.13223 | - 1000mm | - | 13.839.690 | 9.927.524 |  |

BC.13300 BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 50mm)

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảo ôn đường ống lớp bọc 50mm, đường kính ống |  |  |  |  |
| BC.13301 | - 15mm | 100m | 1.580.863 | 1.951.540 |  |
| BC.13302 | - 20mm | - | 1.671.005 | 2.179.870 |  |
| BC.13303 | - 25mm | - | 1.755.386 | 2.310.623 |  |
| BC.13304 | - 32mm | - | 1.875.743 | 2.486.262 |  |
| BC.13305 | - 40mm | - | 2.019.742 | 2.732.156 |  |
| BC.13306 | - 50mm | - | 2.188.506 | 2.927.310 |  |
| BC.13307 | - 69mm | - | 2.537.398 | 3.151.737 |  |
| BC.13308 | - 80mm | - | 2.711.767 | 3.403.486 |  |
| BC.13309 | - 100mm | - | 3.060.659 | 3.672.798 |  |
| BC.13310 | - 125mm | - | 3.493.933 | 3.977.239 |  |
| BC.13311 | - 150mm | - | 3.927.207 | 4.065.058 |  |
| BC.13312 | - 200mm | - | 4.793.600 | 4.312.903 |  |
| BC.13313 | - 250mm | - | 5.660.148 | 4.513.912 |  |
| BC.13314 | - 300mm | - | 6.526.695 | 4.646.617 |  |
| BC.13315 | - 350mm | - | 7.398.694 | 4.820.304 |  |
| BC.13316 | - 400mm | - | 8.265.242 | 5.116.938 |  |
| BC.13317 | - 450mm | - | 9.131.635 | 5.620.435 |  |
| BC.13318 | - 500mm | - | 9.998.183 | 5.854.620 |  |
| BC.13319 | - 600mm | - | 11.736.729 | 7.470.947 |  |
| BC.13320 | - 700mm | - | 13.469.825 | 8.111.977 |  |
| BC.13321 | - 800mm | - | 15.202.766 | 8.421.948 |  |
| BC.13322 | - 900mm | - | 16.941.312 | 10.054.043 |  |
| BC.13323 | - 1000mm | - | 18.674.253 | 11.582.814 |  |

BC.13400 BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 100mm)

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảo ôn đường ống lớp bọc 100mm, đường kính ống |  |  |  |  |
| BC.13401 | - 15mm | 100m | 4.003.447 | 2.361.363 |  |
| BC.13402 | - 20mm | - | 4.143.885 | 2.654.094 |  |
| BC.13403 | - 25mm | - | 4.284.322 | 2.810.218 |  |
| BC.13404 | - 32mm | - | 4.477.707 | 3.019.032 |  |
| BC.13405 | - 40mm | - | 4.705.635 | 3.317.618 |  |
| BC.13406 | - 50mm | - | 4.981.060 | 3.512.772 |  |
| BC.13407 | - 69mm | - | 5.542.810 | 3.912.838 |  |
| BC.13408 | - 80mm | - | 5.818.234 | 4.133.362 |  |
| BC.13409 | - 100mm | - | 6.379.985 | 4.459.269 |  |
| BC.13410 | - 125mm | - | 7.076.722 | 4.830.062 |  |
| BC.13411 | - 150mm | - | 7.773.459 | 4.935.445 |  |
| BC.13412 | - 200mm | - | 9.166.933 | 5.226.224 |  |
| BC.13413 | - 250mm | - | 10.565.858 | 5.479.924 |  |
| BC.13414 | - 300mm | - | 11.959.332 | 5.659.466 |  |
| BC.13415 | - 350mm | - | 13.358.257 | 5.854.620 |  |
| BC.13416 | - 400mm | - | 14.751.732 | 6.211.752 |  |
| BC.13417 | - 450mm | - | 16.145.206 | 6.818.681 |  |
| BC.13418 | - 500mm | - | 17.544.131 | 7.105.557 |  |
| BC.13419 | - 600mm | - | 20.336.685 | 9.071.412 |  |
| BC.13420 | - 700mm | - | 23.114.229 | 9.849.504 |  |
| BC.13421 | - 800mm | - | 25.915.878 | 10.224.844 |  |
| BC.13422 | - 900mm | - | 28.708.277 | 12.196.432 |  |
| BC.13423 | - 1000mm | - | 31.500.831 | 14.064.696 |  |

BC.14100 BẢO ÔN ỐNG ĐỒNG BẰNG ỐNG CÁCH NHIỆT XỐP

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống |  |  |  |  |
| BC.14101 | - 6,4mm | 100m | 648.290 | 887.951 |  |
| BC.14102 | - 9,5mm | - | 857.411 | 930.885 |  |
| BC.14103 | - 12,7mm | - | 1.143.864 | 979.673 |  |
| BC.14104 | - 15,9mm | - | 1.430.318 | 1.042.122 |  |
| BC.14105 | - 19,1mm | - | 1.792.154 | 1.081.153 |  |
| BC.14106 | - 22,2mm | - | 2.001.275 | 1.139.699 |  |
| BC.14107 | - 25,4mm | - | 2.287.729 | 1.227.519 |  |
| BC.14108 | - 28,6mm | - | 2.649.565 | 1.248.986 |  |
| BC.14109 | - 31,8mm | - | 3.011.401 | 1.276.307 |  |
| BC.14110 | - 34,9mm | - | 3.371.287 | 1.289.968 |  |
| BC.14111 | - 38,1mm | - | 3.733.123 | 1.336.805 |  |
| BC.14112 | - 41,3mm | - | 4.094.959 | 1.358.272 |  |
| BC.14113 | - 54mm | - | 5.238.824 | 1.490.977 |  |
| BC.14114 | - 66,7mm | - | 6.081.308 | 1.600.263 |  |

CHƯƠNG IV

KHAI THÁC NƯỚC NGẦM

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Đơn giá khai thác nước ngầm quy định cho từng loại máy tính theo đường kính lỗ khoan và cấp đất đá tương ứng.

2. Trường hợp thiết kế không quy định phải sử dụng dung dịch sét, ben tô nít trong quá trình khoan thì chi phí nhân công giảm 5% và không tính các thành phần hao phí đất sét, ben tô mít, máy trộn dung dịch.

3. Trường hợp khoan qua mặt trượt (mặt tiếp xúc gây trượt làm lệch hướng khoan do đá hoặc hang caster), chủ đầu tư xác định hao phí cần thiết để bổ sung đơn giá theo quy định hiện hành.

4. Đơn giá công tác chống ống được tính cho loại ống bằng kim loại và đã tính luân chuyển, hao hụt theo quy định hiện hành. Trường hợp ống chống sử dụng làm kết cấu giếng thì áp dụng đơn giá kết cấu giếng.

5. Đơn giá vật liệu, nhân công và máy thi công trong công tác thổi rửa giếng khoan được tính bình quân theo các loại cấu trúc địa chất của tầng chứa nước, khi lập đơn giá cần điều chỉnh lại cho phù hợp với thiết kế, cụ thể như sau:

- Trường hợp sử dụng ống giếng làm ống nâng nước: chi phí nhân công giảm 10% (nhân với hệ số 0,9) và không tính các thành phần hao phí ống nâng nước, que hàn, máy hàn.

- Số ca máy tính theo yêu cầu trong thiết kế của từng giếng. Chi phí nhân công tính nội suy theo mức tăng (hoặc giảm) của máy nén khí.

6. Khi thi công ở nơi không có điện lưới thì không tính chi phí điện trong giá ca máy của các loại máy sử dụng điện và tính bổ sung máy phát điện cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.

7. Đơn giá công tác kết cấu giếng được tính theo đường kính cho một mét kết cấu giếng các loại.

8. Công tác làm đường, mặt bằng phục vụ thi công được tính riêng.

Quy cách ống theo quy định của thiết kế.

Bảng phân cấp đất đá quy định trong các bảng dưới đây áp dụng thống nhất cho công tác khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, khoan giếng bằng máy khoan xoay trong chương này.

BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC KHOAN ĐẬP CÁP

| Cấp đất đá | Đất đá đại diện cho mỗi cấp |
| --- | --- |
| Cấp I | Đất đầm lầy. Đất hơi nhão. Than bùn và lớp cỏ không có rễ cây. Đất sét bở rời (á cát) không có cuội và dăm. Đất hoàn thổ bở rời. Cát rời. Đất á sét dạng hoàng thổ. Đất khuê tảo (toipoli). |
| Cấp II | Đất sét dẻo, sét pha cát. Đất sét pha cát bở rời có lẫn ít hơn 20% sạn sỏi nhỏ. Đá tomit. Phấn mềm, ướt. Than bùn và lớp cỏ có rễ cây hoặc lẫn một ít sỏi và cuội nhỏ. Than nâu. than đá mềm. Các loại cát không thuộc cấp I và III. |
| Cấp III | Đất sét và đất á sét chặt sít. Đất sét - cát có lẫn ít hơn 20% dăm, sỏi nhỏ. Đất hoàng thổ thuần túy. Đất hoàng thổ bị nén chặt. Phấn. Mácnơ bở rời. Cát khô, cát chảy. |
| Cấp IV | Đất sét tảng. Đất sét dẻo chặt sít. Đất sét - cát có lẫn nhiều (từ 20% đến 30%) dăm, sỏi nhỏ. Thạch cao. đá vôi vỏ sò. Anhidrit. Bôxit. Cao lanh nguyên sinh. Phấn cứng. Sét vôi. Gezơ. Cát kết chứa sét. Đá phiến chứa than, ta-clorit, sét mềm. Halit. Fotforit. |
| Cấp V | Sét kết. Cuội sỏi nhỏ không lẫn đá tảng. Đôlomít. Quặng sắt nâu rỗ tổ ong. Đá vôi. Cuội kết của các đá trầm tích có xi măng. Cát kết có xi măng sắt và vôi. Các loại đá mác ma bị phong hoá: granít, gabrô, điôrit, xiemit, các loại đá phiến mica, đá phiến bảng. Than đá rắn chắc. |
| Cấp VI | Đá cuội hạt thô có lẫn một ít tảng nhỏ. Cuội kết của các đá trầm tích trên xi măng silic. Các đá mác ma hạt thô: granít, gabroô, grai, điôrit, đofia, pecmatit, xienit. Đá vôi thạch anh hóa. Cát kết silic hóa. Các loại đá phiến silic hoá. |
| Cấp VII | Các tảng đá kết tinh. Đá cuội có lẫn nhiều tảng lớn. Đá vôi silic. Cuội kết của các đá kết tinh có xi măng silic. Các đá mác ma hạt nhỏ: granít, gabrô, điôrit, xienit. Cát kết silic. Pecmatit chặt sít chứa nhiều thạch anh. Đá phiến silic. |

BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC KHOAN XOAY

| Cấp đất đá | Đất đá đại diện cho mỗi cấp |
| --- | --- |
| Cấp I | Than bùn và lớp phủ thực vật không có rễ cây, các thứ đất bở rời: hoàng thổ, cát (không phải cát chảy), cát pha không lẫn dăm cuội. Bùn ướt và đất bùn. Đất sét pha, dạng hoàng thổ. Phấn mềm. |
| Cấp II | Than bùn và lớp phủ thực vật có rễ cây hoặc có lẫn một ít dăm cuội nhỏ (dưới 3cm). Cát pha và sét pha có lẫn dưới 20% dăm hoặc cuội nhỏ (dưới 3cm). Cát chặt. Sét pha chặt. Hoàng thổ. Macnơ bở rời. Cát chảy không áp lực. Đất sét có độ chặt trung bình (sét phân dải và phân tấm). Phấn Diatomit. Muối mỏ (halit). Các sản phẩm caolin hoá hoàn toàn do sự phong hóa các đá macma và biến chất. Quặng sắt đỏ. |
| Cấp III | Sét pha và cát pha có lẫn trên 20% cuội và dăm nhỏ (dưới 3cm). Đất hoàng thổ chặt. Dăm vụn. Cát chảy có áp lực. Đất sét có các lớp kẹp (dưới 5cm) cát gắn kết không chắc và macnơ, sét chặt xít, sét pha vôi, sét thạch anh, sét cát. Bột kết lẫn sét gắn kết không chắc. Cát kết được gắn không chắc bởi xi măng sét và vôi. Mác nơ. Đá vôi sò hến. Phấn chặt xít. Manhezit. Thạch cao tinh thể nhỏ hoặc bị phong hoá. Than đá mềm, than nâu. Đá phiến tan bị hủy hoại. Quặng mangan, quặng sắt ôxy hoá bở rời. Boxit sét. |
| Cấp IV | Đá cuội gồm những hạt cuội nhỏ của đá trầm tích. Bột kết sét chặt xít. Cát kết sét. Macnơ chặt xít. Đá vôi và đolômít không chắc. Manhêzit chặt xít. Đá vôi có lỗ hổng và túi. Đãn bạch (gezơ). Thạch cao kết tinh. Anhydrit. Muối kali. Than đá cứng trung bình. Than nâu cứng. Caolin (nguyên sinh). Các loại đá phiến: sét, sét-cát, đá phiến chảy, đá phiến chứa than, đá phiến bột. Xepentinit phong hóa mạnh và bị tan hóa. Các loại macnơ không chắc, có thành phần clorit và amfibon-mica. Apati kết tinh. Dunit, peridotit phong hóa mạnh. Kimbelit bị phong hóa. Quặng mactit và các quặng tương tự bị phong hóa mạnh. Quặng sắt mềm dẻo. Boxit. |
| Cấp V | Đất dăm cuội. Cát kết xi măng chứa vôi và sắt. Bột kết. Sét kết. Sét nén rất chặt xít., chặt xít và lẫn cát nhiều. Cuội kết xi măng sét-cát hoặc xi măng xốp. Đá vôi chặt xít. Đá hoa. Dolomit sét vôi. Anhydrit rất chặt xít. Đãn bạch (gezơ) thô, phong hóa, nhiều lỗ hổng. Than đá cứng. Anraxit, fotforit cục. Các loại đá phiến: sét-mica, mica, cuộiclorit, clorit, clorit-sét, xerixit. Xepentinie. Anbitofia và keratofia phong hóa. Tup núi lửa xepentin hóa. Dumit bị phong hóa. Kimberlit dạng dăm kết. Quặng mactit và các quặng tương tự, không chặt xít. |
| Cấp VI | Anhydrit chặt xít lẫn vật liệu nguồn gốc tup. Đất sét chắc có các lớp kẹp dolomit và xiderit. Cuội kết xi măng vôi. Cát kết fenpat, vôi-thạch anh. Bột kết lẫn thạch anh. đá vôi chặt xít dolomit hóa, xcacnơ hóa. Dolomit chặt xít. Đãn bạch. Đá phiến thành phần sét, thạch anh-xerixit, thạch anh-mica, thạch anh-clorit, thạch anh-clorit-xerixit. Anbitofa, keratofia, pofirit, gabro clorit hóa và phânphiến. Sét kết silic hoá yếu. Dumit không bị phong hóa. Peridorit bị phong hóa. Amfibolit. Piroxenit kết tinh khô. Đá cacbonat-tan. Apatit. Xcanơ epidot canxit. Pirit rời. Quặng sắt nâu có lỗ hổng lớn. Quặng hematit-mactit. Xiderit. |
| Cấp VII | Cuội của đá macma và biến chất (cuội sống). Dăm nhỏ không lẫn tảng lớn. Cuội kết có cuội (đến 50%) là đá macma, xi măng cát-sét. Cuội kết của đá trầm tích với xi măng silic. Cát kết thạch anh. Dolomit rất chặt xít. Cát kết fenpat, đá vôi silic hoá. Cao lin aganmatolit. Đãn bạch rắn chắc. Fotforit nguyên khối. Đá phiến silic hoá yếu thành phần amphibon-manhetit, cuminhtonit, hoblen, clorit-hoblen. Anbitofia, keratofia, pofia, pofirit, tup diaba phân phiến yếu. Pofirit, pofia phong hóa. Piroxenit, piroxenit quặng. Kimbelit dạng bazan. Xcacnơ ogit-granat chứa canxit. Thạch anh nứt nẻ, lắm lỗ hổng. Quặng sắt nâu nhiều lỗ hổng. Cromit. Quặng sunfua. Quặng hematit và quặng mactit-xiderit. Quặng amfibon-manhetit. |
| Cấp VIII | Cuội kết của đá macma, xi măng vôi. Dolomit silic hóa. Đá vôi silic hóa. Fotforit chặt xít phân lớp. Các loại đá phiến silic hóa thành phần thạch anh-clorit, thạch anh-xerixit, thạch anh-clorit-xerixit, mica. Gnai. Anbitofia và keratofia hạt trung. Bazan phong hóa. Diaba. Pofia vaf pofirit. Andexit. Diorit không bị phong hóa. Labradorit. Peridotit. Granit. Xienit, gabro hạt nhỏ, bị phong hóa. Xcacnơ kết tinh hạt thô và hạt trung thành phần ogit-granat, ogit-epidot. Epidoxit. Các đá thạch anh-cacbonat và thạch anh-barit. Quặng sắt nâu nhiều lỗ hổng. Quặng hematit ngậm nước chặt xít. Quaczit hematit, manhetit. Pirit chặt xít. Boxit diatpo. |
| Cấp IX | Bazan không bị phong hóa. Fotforit phân lớp, silic hóa. Cuội kết của đá macma với xi măng silic. Đá vôi cactơ. Cát kết và đá vôi silic. Dolomit silic. Đá phiến silic. Quaczit manhetit và hematit dải mảnh. Quaczit manhetit chặt xít. Đá sừng amfibon-manhetit và xerixit hóa. Anbitofia và keratofia. Trachit. Pofia silic hóa. Diaba kết tinh mịn. Tup silic hóa và sừng hóa. Các loại đá bị phong hóa: liparit, microgrant. Grant, granit-gnai, granodiorit hạt thô và hạt trung. Xienit, gabro-norit. Pecmatit, berizit. Xcacnơ granat hạt thô. Amfibolit, pirit silic hóa. Quặng sắt nâu chặt xít. Quaczit có lẫn nhiều pirit. Barit chặt xít. |
| Cấp X | Trầm tích cuội tảng của các đá macma và biến chất. Cát kết thạch anh. Jexpilit bị phong hóa. Đá fotfat-silic. Quaczit không đều hạt. Đá sừng có khảm các sunfua. Anbitofia và keratofia thạch anh. Lparit. Granit, granit-gnai, granodiorit hạt nhỏ. Granit hạt rất nhỏ. Pecmatit chặt xít, granit-gnai và granodiorit. Pecmatit chặt xít chứa nhiều thạch anh. Xcacnơ hạt nhỏ thành phần granat, datolit-granat. Quặng manhetit và mactit chặt xít có các lớp kẹp đá sừng. Quặng sắt nâu silic hóa. Thạch anh dạng mạch. Pofirit thạch anh hoá và sừng hóa mạnh. |

BD.11100 LẮP ĐẶT VÀ THÁO DỠ MÁY - THIẾT BỊ KHOAN GIẾNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Đưa máy, thiết bị vào vị trí, kê kích máy. Dựng tháp khoan, bắt dây cáp chằng tháp, cẩu thùng trộn dung dịch và dụng cụ vào đúng vị trí, đào hố chứa mùn. Đóng ván sàn, giá kê đỡ dụng cụ khoan. Đào hố mở lỗ, lắp ráp, chạy thử. Đóng ống định hướng, nhổ ống định hướng, tháo dỡ máy. Thu dọn, khôi phục hiện trường.

Đơn vị tính: đồng/lần lắp dựng + tháo dỡ

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt và tháo dỡ máy thiết bị khoan giếng, |  |  |  |  |
| BD.11101 | Máy khoan đập cáp 40kW | lần | 13.805.259 | 13.706.225 | 3.502.575 |
| BD.11102 | Máy khoan xoay tự hành 54CV | - | 13.805.259 | 11.597.575 | 4.185.168 |
| BD.11103 | Máy khoan xoay tự hành 300CV | - | 13.805.259 | 11.597.575 | 17.506.266 |

KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN ĐẬP CÁP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, máy móc thiết bị. Khoan giếng (khoan thuần túy) theo yêu cầu kỹ thuật. Trộn, cấp dung dịch sét, hàn đắp mũi khoan trong quá trình khoan. Kiểm tra các điều kiện của hố khoan để thực hiện các bước tiếp theo trong qui trình khoan. Lấy mẫu và bảo quản mẫu theo yêu cầu kỹ thuật.

BD.12000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN ĐẬP CÁP - ĐỘ SÂU KHOAN ≤ 50m

BD.12100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300mm ĐẾN < 400mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 300 đến < 400mm, |  |  |  |  |
| BD.12101 | - Cấp đất đá I, II | m | 69.130 | 331.058 | 228.621 |
| BD.12102 | - Cấp đất đá III | - | 90.822 | 400.644 | 320.496 |
| BD.12103 | - Cấp đất đá IV | - | 129.699 | 586.205 | 620.789 |
| BD.12104 | - Cấp đất đá V | - | 154.624 | 676.877 | 1.112.801 |
| BD.12105 | - Cấp đất đá VI | - | 165.282 | 1.115.476 | 2.091.930 |
| BD.12106 | - Cấp đất đá VII | - | 207.197 | 2.047.499 | 4.179.619 |

BD.12200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400mm ĐẾN < 500mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 400 đến < 500mm, |  |  |  |  |
| BD.12201 | - Cấp đất đá I, II | m | 88.480 | 413.295 | 279.865 |
| BD.12202 | - Cấp đất đá III | - | 115.817 | 499.750 | 396.409 |
| BD.12203 | - Cấp đất đá IV | - | 164.879 | 740.136 | 783.597 |
| BD.12204 | - Cấp đất đá V | - | 196.292 | 856.112 | 1.407.235 |
| BD.12205 | - Cấp đất đá VI | - | 209.750 | 1.389.600 | 2.605.914 |
| BD.12206 | - Cấp đất đá VII | - | 276.679 | 2.486.098 | 5.046.383 |

BD.12300 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 500mm ĐẾN < 600mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 500 đến < 600mm, |  |  |  |  |
| BD.12301 | - Cấp đất đá I, II | m | 104.813 | 529.271 | 393.336 |
| BD.12302 | - Cấp đất đá III | - | 137.569 | 649.464 | 563.685 |
| BD.12303 | - Cấp đất đá IV | - | 196.357 | 999.500 | 1.137.696 |
| BD.12304 | - Cấp đất đá V | - | 234.012 | 1.142.888 | 1.953.503 |
| BD.12305 | - Cấp đất đá VI | - | 265.737 | 1.779.701 | 3.375.306 |
| BD.12306 | - Cấp đất đá VII | - | 329.081 | 3.127.128 | 6.386.412 |

BD.12400 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 600mm ĐẾN < 700mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 600 đến < 700mm, |  |  |  |  |
| BD.12401 | - Cấp đất đá I, II | m | 122.554 | 630.486 | 482.137 |
| BD.12402 | - Cấp đất đá III | - | 160.977 | 782.309 | 697.870 |
| BD.12403 | - Cấp đất đá IV | - | 229.903 | 1.223.017 | 1.423.196 |
| BD.12404 | - Cấp đất đá V | - | 291.995 | 1.408.578 | 2.448.589 |
| BD.12405 | - Cấp đất đá VI | - | 310.934 | 2.184.561 | 4.183.893 |
| BD.12406 | - Cấp đất đá VII | - | 385.265 | 3.791.353 | 7.774.837 |

BD.12500 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 700mm ĐẾN < 800mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 700 đến < 800mm, |  |  |  |  |
| BD.12501 | - Cấp đất đá I, II | m | 137.691 | 740.136 | 584.112 |
| BD.12502 | - Cấp đất đá III | - | 181.543 | 925.697 | 853.877 |
| BD.12503 | - Cấp đất đá IV | - | 278.549 | 1.473.946 | 1.765.608 |
| BD.12504 | - Cấp đất đá V | - | 328.937 | 1.777.592 | 3.185.138 |
| BD.12505 | - Cấp đất đá VI | - | 350.543 | 2.871.981 | 5.646.744 |
| BD.12506 | - Cấp đất đá VII | - | 435.324 | 4.940.567 | 10.289.464 |

BD.12600 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 800mm ĐẾN < 900mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 800 đến < 900mm, |  |  |  |  |
| BD.12601 | - Cấp đất đá I, II | m | 153.173 | 832.917 | 856.523 |
| BD.12602 | - Cấp đất đá III | - | 202.512 | 1.041.673 | 1.251.064 |
| BD.12603 | - Cấp đất đá IV | - | 309.915 | 1.659.508 | 2.586.392 |
| BD.12604 | - Cấp đất đá V | - | 366.613 | 1.999.000 | 3.761.448 |
| BD.12605 | - Cấp đất đá VI | - | 390.915 | 3.232.560 | 6.670.686 |
| BD.12606 | - Cấp đất đá VII | - | 505.205 | 5.558.401 | 12.154.709 |

BD.12700 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 900mm ĐẾN < 1000mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 900 đến < 1000mm, |  |  |  |  |
| BD.12701 | - Cấp đất đá I, II | m | 187.811 | 925.697 | 906.602 |
| BD.12702 | - Cấp đất đá III | - | 242.584 | 1.157.649 | 1.324.785 |
| BD.12703 | - Cấp đất đá IV | - | 340.964 | 1.842.960 | 2.736.850 |
| BD.12704 | - Cấp đất đá V | - | 403.905 | 2.220.408 | 3.980.134 |
| BD.12705 | - Cấp đất đá VI | - | 450.220 | 3.591.031 | 7.059.613 |
| BD.12706 | - Cấp đất đá VII | - | 556.192 | 6.176.236 | 12.862.138 |

BD.13000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN ĐẬP CÁP ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 50m ĐẾN ≤ 100m

BD.13100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300mm ĐẾN < 400mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan từ 50m đến ≤ 100m, đường kính lỗ khoan từ 300 đến < 400mm, |  |  |  |  |
| BD.13101 | - Cấp đất đá I, II | m | 69.225 | 364.796 | 288.799 |
| BD.13102 | - Cấp đất đá III | - | 90.917 | 440.708 | 392.168 |
| BD.13103 | - Cấp đất đá IV | - | 129.944 | 655.790 | 742.967 |
| BD.13104 | - Cấp đất đá V | - | 155.096 | 754.897 | 1.292.084 |
| BD.13105 | - Cấp đất đá VI | - | 166.246 | 1.235.669 | 2.365.873 |
| BD.13106 | - Cấp đất đá VII | - | 208.993 | 2.222.517 | 4.578.814 |

BD.13200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400mm ĐẾN < 500mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan từ 50m đến ≤ 100m, đường kính lỗ khoan từ 400 đến < 500mm, |  |  |  |  |
| BD.13201 | - Cấp đất đá I, II | m | 88.594 | 451.251 | 347.071 |
| BD.13202 | - Cấp đất đá III | - | 115.931 | 546.140 | 478.183 |
| BD.13203 | - Cấp đất đá IV | - | 165.182 | 820.265 | 923.417 |
| BD.13204 | - Cấp đất đá V | - | 196.897 | 946.784 | 1.612.580 |
| BD.13205 | - Cấp đất đá VI | - | 210.960 | 1.524.554 | 2.906.570 |
| BD.13206 | - Cấp đất đá VII | - | 278.947 | 2.680.094 | 5.490.737 |

BD.13300 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 500mm ĐẾN < 600mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan từ 50m đến ≤ 100m, đường kính lỗ khoan từ 500 đến < 600mm, |  |  |  |  |
| BD.13301 | - Cấp đất đá I, II | m | 104.945 | 577.770 | 480.744 |
| BD.13302 | - Cấp đất đá III | - | 137.702 | 710.615 | 671.295 |
| BD.13303 | - Cấp đất đá IV | - | 196.716 | 1.102.824 | 1.321.220 |
| BD.13304 | - Cấp đất đá V | - | 234.730 | 1.254.647 | 2.212.941 |
| BD.13305 | - Cấp đất đá VI | - | 267.192 | 1.937.849 | 3.739.505 |
| BD.13306 | - Cấp đất đá VII | - | 331.802 | 3.348.536 | 6.896.517 |

BD.13400 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 600mm ĐẾN < 700mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan từ 50m đến ≤ 100m, đường kính lỗ khoan từ 600 đến < 700mm, |  |  |  |  |
| BD.13401 | - Cấp đất đá I, II | m | 122.544 | 672.659 | 694.876 |
| BD.13402 | - Cấp đất đá III | - | 160.852 | 828.699 | 971.343 |
| BD.13403 | - Cấp đất đá IV | - | 229.768 | 1.286.277 | 1.912.919 |
| BD.13404 | - Cấp đất đá V | - | 292.102 | 1.465.512 | 2.581.607 |
| BD.13405 | - Cấp đất đá VI | - | 311.831 | 2.260.473 | 4.363.368 |
| BD.13406 | - Cấp đất đá VII | - | 387.270 | 3.905.220 | 8.045.995 |

BD.13500 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 700mm ĐẾN < 800mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan từ 50m đến ≤ 100m, đường kính lỗ khoan từ 700 đến < 800mm, |  |  |  |  |
| BD.13501 | - Cấp đất đá I, II | m | 137.812 | 769.657 | 793.937 |
| BD.13502 | - Cấp đất đá III | - | 181.522 | 946.784 | 1.110.499 |
| BD.13503 | - Cấp đất đá IV | - | 278.585 | 1.471.838 | 2.185.370 |
| BD.13504 | - Cấp đất đá V | - | 329.292 | 1.674.268 | 2.950.274 |
| BD.13505 | - Cấp đất đá VI | - | 351.828 | 2.585.205 | 4.986.718 |
| BD.13506 | - Cấp đất đá VII | - | 438.016 | 4.464.012 | 9.195.472 |

KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, máy móc thiết bị. Khoan giếng (khoan thuần túy) theo yêu cầu kỹ thuật. Trộn, cấp dung dịch sét, hàn đắp mũi khoan trong quá trình khoan. Kiểm tra các điều kiện của hố khoan để thực hiện các bước tiếp theo trong qui trình khoan. Lấy mẫu và bảo quản mẫu theo yêu cầu kỹ thuật.

BD.14000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV ĐỘ SÂU KHOAN ≤ 50m

BD.14100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN < 200mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan < 200mm, |  |  |  |  |
| BD.14101 | - Cấp đất đá I - III | m | 40.782 | 130.736 | 177.450 |
| BD.14102 | - Cấp đất đá IV - VI | - | 67.358 | 212.974 | 434.162 |
| BD.14103 | - Cấp đất đá VII - VIII | - | 89.075 | 366.905 | 986.117 |
| BD.14104 | - Cấp đất đá IX - X | - | 104.854 | 708.506 | 2.234.015 |

BD.14200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 200mm ĐẾN < 300mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 200mm đến < 300mm, |  |  |  |  |
| BD.14201 | - Cấp đất đá I - III | m | 55.214 | 177.127 | 211.149 |
| BD.14202 | - Cấp đất đá IV - VI | - | 90.150 | 290.994 | 551.955 |
| BD.14203 | - Cấp đất đá VII - VIII | - | 119.638 | 497.641 | 1.300.727 |
| BD.14204 | - Cấp đất đá IX - X | - | 141.658 | 969.979 | 3.014.051 |

BD.15000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 50m ĐẾN ≤ 100m

BD.15100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN < 200mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu khoan từ 50m đến ≤ 100m đường kính lỗ khoan < 200mm, |  |  |  |  |
| BD.15101 | - Cấp đất đá I - III | m | 41.388 | 143.388 | 227.881 |
| BD.15102 | - Cấp đất đá IV - VI | - | 68.121 | 242.495 | 542.491 |
| BD.15103 | - Cấp đất đá VII - VIII | - | 89.838 | 428.056 | 1.221.466 |
| BD.15104 | - Cấp đất đá IX - X | - | 106.223 | 854.003 | 2.781.575 |

BD.15200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 200mm ĐẾN < 300mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu khoan từ 50m đến ≤ 100m đường kính lỗ khoan từ 200mm đến < 300mm, |  |  |  |  |
| BD.15201 | - Cấp đất đá I - III | m | 55.820 | 191.887 | 268.811 |
| BD.15202 | - Cấp đất đá IV - VI | - | 90.913 | 328.949 | 693.746 |
| BD.15203 | - Cấp đất đá VII - VIII | - | 120.401 | 579.879 | 1.612.701 |
| BD.15204 | - Cấp đất đá IX - X | - | 143.027 | 1.174.518 | 3.791.690 |

BD.16000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 100m ĐẾN ≤ 150m

BD.16100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN < 200mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu khoan từ 100m đến ≤ 150m đường kính lỗ khoan < 200mm, |  |  |  |  |
| BD.16101 | - Cấp đất đá I - III | m | 41.545 | 158.149 | 285.542 |
| BD.16102 | - Cấp đất đá IV - VI | - | 68.727 | 276.233 | 655.270 |
| BD.16103 | - Cấp đất đá VII - VIII | - | 91.050 | 499.750 | 1.497.342 |
| BD.16104 | - Cấp đất đá IX - X | - | 106.829 | 1.022.695 | 3.426.886 |

BD.16200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 200mm ĐẾN < 300mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu khoan từ 100m đến ≤ 150m đường kính lỗ khoan từ 200mm đến < 300mm, |  |  |  |  |
| BD.16201 | - Cấp đất đá I - III | m | 55.978 | 208.756 | 333.538 |
| BD.16202 | - Cấp đất đá IV - VI | - | 91.519 | 369.014 | 849.395 |
| BD.16203 | - Cấp đất đá VII - VIII | - | 121.613 | 674.768 | 1.965.405 |
| BD.16204 | - Cấp đất đá IX - X | - | 143.633 | 1.398.035 | 4.636.454 |

BD.17000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 150m ĐẾN ≤ 200m

BD.17100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN < 200mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu khoan từ 150m đến ≤ 200m đường kính lỗ khoan < 200mm, |  |  |  |  |
| BD.17101 | - Cấp đất đá I - III | m | 39.581 | 175.018 | 348.072 |
| BD.17102 | - Cấp đất đá IV - VI | - | 66.110 | 314.189 | 811.100 |
| BD.17103 | - Cấp đất đá VII - VIII | - | 88.989 | 584.096 | 1.816.584 |
| BD.17104 | - Cấp đất đá IX - X | - | 104.768 | 1.223.017 | 4.182.925 |

BD.17200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 200mm ĐẾN < 300mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu khoan từ 150m đến ≤ 200m đường kính lỗ khoan từ 200mm đến < 300mm, |  |  |  |  |
| BD.17201 | - Cấp đất đá I - III | m | 56.583 | 229.843 | 407.967 |
| BD.17202 | - Cấp đất đá IV - VI | - | 92.125 | 417.513 | 1.029.481 |
| BD.17203 | - Cấp đất đá VII - VIII | - | 122.982 | 782.309 | 2.375.806 |
| BD.17204 | - Cấp đất đá IX - X | - | 145.002 | 1.659.508 | 5.630.074 |

## KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, máy móc thiết bị. Khoan giếng (khoan thuần túy) theo yêu cầu kỹ thuật. Trộn, cấp dung dịch ben tô mít trong quá trình khoan. Kiểm tra các điều kiện của hố khoan để thực hiện các bước tiếp theo trong qui trình khoan. Lấy mẫu và bảo quản mẫu theo yêu cầu kỹ thuật.

BD.18000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV ĐỘ SÂU KHOAN ≤ 50m

BD.18100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300mm ĐẾN < 400mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 300mm đến < 400mm, |  |  |  |  |
| BD.18101 | - Cấp đất đá I - III | m | 345.907 | 326.841 | 1.076.717 |
| BD.18102 | - Cấp đất đá IV - VI | - | 446.975 | 1.347.427 | 3.878.222 |
| BD.18103 | - Cấp đất đá VII - VIII | - | 494.543 | 1.419.121 | 4.060.526 |
| BD.18104 | - Cấp đất đá IX - X | - | 511.432 | 1.492.924 | 4.297.677 |

BD.18200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400mm ĐẾN < 500mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 400mm đến < 500mm, |  |  |  |  |
| BD.18201 | - Cấp đất đá I - III | m | 457.292 | 398.535 | 1.131.369 |
| BD.18202 | - Cấp đất đá IV - VI | - | 611.664 | 1.387.492 | 3.805.058 |
| BD.18203 | - Cấp đất đá VII - VIII | - | 684.857 | 1.573.053 | 5.064.472 |
| BD.18204 | - Cấp đất đá IX - X | - | 714.598 | 1.910.437 | 7.847.498 |

BD.18300 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 500mm ĐẾN < 600mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 500mm đến < 600mm, |  |  |  |  |
| BD.18301 | - Cấp đất đá I - III | m | 578.819 | 594.639 | 1.651.658 |
| BD.18302 | - Cấp đất đá IV - VI | - | 805.791 | 2.450.251 | 5.967.617 |
| BD.18303 | - Cấp đất đá VII - VIII | - | 913.369 | 2.578.879 | 6.241.367 |
| BD.18304 | - Cấp đất đá IX - X | - | 959.511 | 2.715.941 | 6.606.597 |

BD.18400 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 600mm ĐẾN < 700mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 600mm đến < 700mm, |  |  |  |  |
| BD.18401 | - Cấp đất đá I - III | m | 693.697 | 691.637 | 1.834.158 |
| BD.18402 | - Cấp đất đá IV - VI | - | 976.630 | 2.853.003 | 6.980.525 |
| BD.18403 | - Cấp đất đá VII - VIII | - | 1.121.110 | 3.009.044 | 7.299.998 |
| BD.18404 | - Cấp đất đá IX - X | - | 1.196.877 | 3.171.410 | 7.664.998 |

BD.18500 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 700mm ĐẾN < 800mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 700mm đến < 800mm, |  |  |  |  |
| BD.18501 | - Cấp đất đá I - III | m | 809.131 | 790.744 | 2.016.658 |
| BD.18502 | - Cấp đất đá IV - VI | - | 1.145.235 | 3.264.190 | 7.984.471 |
| BD.18503 | - Cấp đất đá VII - VIII | - | 1.331.009 | 3.439.208 | 8.349.471 |
| BD.18504 | - Cấp đất đá IX - X | - | 1.435.743 | 3.626.878 | 8.723.399 |

BD.18600 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 800mm ĐẾN < 900mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 800mm đến < 900mm, |  |  |  |  |
| BD.18601 | - Cấp đất đá I - III | m | 930.326 | 889.850 | 2.199.158 |
| BD.18602 | - Cấp đất đá IV - VI | - | 1.323.240 | 3.671.160 | 8.905.899 |
| BD.18603 | - Cấp đất đá VII - VIII | - | 1.544.734 | 3.867.264 | 9.362.379 |
| BD.18604 | - Cấp đất đá IX - X | - | 1.680.249 | 4.080.238 | 9.864.156 |

BD.18700 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 900mm ĐẾN < 1000mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 900mm đến < 1000mm, |  |  |  |  |
| BD.18701 | - Cấp đất đá I - III | m | 1.059.429 | 988.957 | 2.390.586 |
| BD.18702 | - Cấp đất đá IV - VI | - | 1.518.911 | 4.080.238 | 9.818.629 |
| BD.18703 | - Cấp đất đá VII - VIII | - | 1.786.283 | 4.297.429 | 10.375.057 |
| BD.18704 | - Cấp đất đá IX - X | - | 1.955.658 | 4.533.598 | 11.013.807 |

BD.19000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 50m ĐẾN ≤ 100m

BD.19100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300mm ĐẾN < 400mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan từ 50 đến ≤ 100m đường kính lỗ khoan từ 300 đến < 400mm, |  |  |  |  |
| BD.19101 | - Cấp đất đá I - III | m | 354.006 | 250.929 | 748.282 |
| BD.19102 | - Cấp đất đá IV - VI | - | 460.322 | 411.187 | 2.016.658 |
| BD.19103 | - Cấp đất đá VII - VIII | - | 513.113 | 700.072 | 4.799.880 |
| BD.19104 | - Cấp đất đá IX - X | - | 533.976 | 1.364.297 | 11.205.661 |

BD.19200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400mm ĐẾN < 500mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan từ 50 đến ≤ 100m đường kính lỗ khoan từ 400 đến < 500mm, |  |  |  |  |
| BD.19201 | - Cấp đất đá I - III | m | 471.843 | 491.315 | 1.396.190 |
| BD.19202 | - Cấp đất đá IV - VI | - | 639.915 | 1.710.115 | 4.690.118 |
| BD.19203 | - Cấp đất đá VII - VIII | - | 722.333 | 1.939.958 | 6.250.526 |
| BD.19204 | - Cấp đất đá IX - X | - | 758.459 | 2.355.362 | 9.681.426 |

BD.19300 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 500mm ĐẾN < 600mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan từ 50 đến ≤ 100m đường kính lỗ khoan từ 500 đến < 600mm, |  |  |  |  |
| BD.19301 | - Cấp đất đá I - III | m | 603.850 | 731.702 | 2.034.940 |
| BD.19302 | - Cấp đất đá IV - VI | - | 857.669 | 3.021.695 | 7.354.879 |
| BD.19303 | - Cấp đất đá VII - VIII | - | 980.539 | 3.179.844 | 7.692.439 |
| BD.19304 | - Cấp đất đá IX - X | - | 1.038.324 | 3.348.536 | 8.148.689 |

BD.19400 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 600mm ĐẾN < 700mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan từ 50 đến ≤ 100m đường kính lỗ khoan từ 600 đến < 700mm, |  |  |  |  |
| BD.19401 | - Cấp đất đá I - III | m | 727.499 | 854.003 | 2.262.967 |
| BD.19402 | - Cấp đất đá IV - VI | - | 1.043.262 | 3.517.228 | 8.604.938 |
| BD.19403 | - Cấp đất đá VII - VIII | - | 1.210.867 | 3.711.224 | 8.997.379 |
| BD.19404 | - Cấp đất đá IX - X | - | 1.303.925 | 3.909.437 | 9.453.399 |

BD.20000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 100m ĐẾN ≤ 150m

BD.20100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300mm ĐẾN < 400mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan từ 100 đến ≤ 150m đường kính lỗ khoan từ 300 đến < 400mm, |  |  |  |  |
| BD.20101 | - Cấp đất đá I - III | m | 356.159 | 263.581 | 784.881 |
| BD.20102 | - Cấp đất đá IV - VI | - | 463.545 | 430.165 | 2.107.908 |
| BD.20103 | - Cấp đất đá VII - VIII | - | 517.859 | 733.810 | 5.027.907 |
| BD.20104 | - Cấp đất đá IX - X | - | 540.035 | 1.429.665 | 11.743.806 |

BD.20200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400mm ĐẾN < 500mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan từ 100 đến ≤ 150m đường kính lỗ khoan từ 400 đến < 500mm, |  |  |  |  |
| BD.20201 | - Cấp đất đá I - III | m | 476.297 | 514.511 | 1.460.000 |
| BD.20202 | - Cấp đất đá IV - VI | - | 647.366 | 1.792.353 | 4.909.216 |
| BD.20203 | - Cấp đất đá VII - VIII | - | 731.520 | 2.032.739 | 6.551.716 |
| BD.20204 | - Cấp đất đá IX - X | - | 770.439 | 2.469.229 | 10.137.906 |

BD.20300 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 500mm ĐẾN < 600mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan từ 100 đến ≤ 150m đường kính lỗ khoan từ 500 đến < 600mm, |  |  |  |  |
| BD.20301 | - Cấp đất đá I - III | m | 609.785 | 767.549 | 2.135.118 |
| BD.20302 | - Cấp đất đá IV - VI | - | 869.470 | 3.165.084 | 7.710.525 |
| BD.20303 | - Cấp đất đá VII - VIII | - | 997.508 | 3.331.667 | 8.066.367 |
| BD.20304 | - Cấp đất đá IX - X | - | 1.057.005 | 3.508.794 | 8.540.899 |

BD.21000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 150m ĐẾN ≤ 200m

BD.21100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300mm ĐẾN < 400mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan từ 150 đến ≤ 200m đường kính lỗ khoan từ 300 đến < 400mm, |  |  |  |  |
| BD.21101 | - Cấp đất đá I - III | m | 357.655 | 269.907 | 812.092 |
| BD.21102 | - Cấp đất đá IV - VI | - | 466.274 | 444.925 | 2.180.841 |
| BD.21103 | - Cấp đất đá VII - VIII | - | 520.893 | 757.005 | 5.183.162 |
| BD.21104 | - Cấp đất đá IX - X | - | 543.963 | 1.473.946 | 12.108.806 |

BD.21200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400mm ĐẾN < 500mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan từ 150 đến ≤ 200m đường kính lỗ khoan từ 400 đến < 500mm, |  |  |  |  |
| BD.21201 | - Cấp đất đá I - III | m | 478.534 | 531.380 | 1.505.723 |
| BD.21202 | - Cấp đất đá IV - VI | - | 652.298 | 1.847.177 | 5.064.276 |
| BD.21203 | - Cấp đất đá VII - VIII | - | 738.754 | 2.095.998 | 6.752.498 |
| BD.21204 | - Cấp đất đá IX - X | - | 777.516 | 2.545.141 | 10.457.379 |

BD.22000 LẮP ĐẶT KẾT CẤU GIẾNG

BD.22100 KẾT CẤU GIẾNG - NỐI ỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Lắp đặt hệ thống giá đỡ, căn chỉnh ống, hàn - nối ống, hạ ống đến độ sâu thiết kế theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: đồng/m ống

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nối ống bằng phương pháp hàn, máy khoan đập cáp 40kW, |  |  |  |  |
| BD.22101 | - Đường kính ống 89mm | m | 82.042 | 46.390 | 84.405 |
| BD.22102 | - Đường kính ống 108mm | - | 184.960 | 46.390 | 87.531 |
| BD.22103 | - Đường kính ống 127mm | - | 217.979 | 50.608 | 93.783 |
| BD.22104 | - Đường kính ống 146mm | - | 265.905 | 52.716 | 96.910 |
| BD.22105 | - Đường kính ống 168mm | - | 354.874 | 54.825 | 103.162 |
| BD.22106 | - Đường kính ống 194mm | - | 454.452 | 56.934 | 107.851 |
| BD.22107 | - Đường kính ống 219mm | - | 555.004 | 65.368 | 121.918 |
| BD.22108 | - Đường kính ống 273mm | - | 809.435 | 69.585 | 131.297 |
| BD.22109 | - Đường kính ống 325mm | - | 1.091.789 | 80.129 | 148.490 |
| BD.22110 | - Đường kính ống 350mm | - | 1.155.981 | 82.237 | 153.180 |
| BD.22111 | - Đường kính ống 377mm | - | 1.421.900 | 90.672 | 168.810 |
| BD.22112 | - Đường kính ống 420mm | - | 1.816.222 | 103.324 | 190.693 |
| BD.22113 | - Đường kính ống 450mm | - | 1.892.231 | 105.433 | 193.819 |
| BD.22114 | - Đường kính ống 477mm | - | 2.127.777 | 105.433 | 195.382 |
| BD.22115 | - Đường kính ống 529mm | - | 3.082.643 | 109.650 | 212.086 |
| BD.22116 | - Đường kính ống 630mm | - | 3.770.666 | 120.193 | 238.475 |
| BD.22117 | - Đường kính ống 720mm | - | 4.319.810 | 124.410 | 264.251 |
| BD.22118 | - Đường kính ống 820mm | - | 4.869.719 | 130.736 | 294.748 |
|  | Nối ống bằng phương pháp hàn, máy khoan xoay 54CV, |  |  |  |  |
| BD.22121 | - Đường kính ống 89mm | m | 82.042 | 46.390 | 136.856 |
| BD.22122 | - Đường kính ống 108mm | - | 184.960 | 46.390 | 141.925 |
| BD.22123 | - Đường kính ống 127mm | - | 217.979 | 50.608 | 152.062 |
| BD.22124 | - Đường kính ống 146mm | - | 265.905 | 52.716 | 157.131 |
| BD.22125 | - Đường kính ống 168mm | - | 354.874 | 54.825 | 167.268 |
| BD.22126 | - Đường kính ống 194mm | - | 454.452 | 56.934 | 174.871 |
| BD.22127 | - Đường kính ống 219mm | - | 555.004 | 65.368 | 197.681 |
| BD.22128 | - Đường kính ống 273mm | - | 809.435 | 69.585 | 212.887 |
| BD.22129 | - Đường kính ống 325mm | m | 1.091.789 | 80.129 | 240.765 |
| BD.22130 | - Đường kính ống 350mm | - | 1.155.981 | 82.237 | 248.368 |
| BD.22131 | - Đường kính ống 377mm | - | 1.421.900 | 90.672 | 273.712 |
| BD.22132 | - Đường kính ống 420mm | - | 1.816.222 | 103.324 | 309.193 |
| BD.22133 | - Đường kính ống 450mm | - | 1.892.231 | 105.433 | 314.262 |
| BD.22134 | - Đường kính ống 477mm | - | 2.127.777 | 105.433 | 316.796 |
| BD.22135 | - Đường kính ống 529mm | - | 3.082.643 | 109.650 | 337.385 |
| BD.22136 | - Đường kính ống 630mm | - | 3.770.666 | 120.193 | 376.401 |
| BD.22137 | - Đường kính ống 720mm | - | 4.319.810 | 124.410 | 408.977 |
| BD.22138 | - Đường kính ống 820mm | - | 4.869.719 | 130.736 | 446.272 |
|  | Nối ống bằng phương pháp hàn, máy khoan xoay 300CV, |  |  |  |  |
| BD.22141 | - Đường kính ống 89mm | m | 82.042 | 46.390 | 514.509 |
| BD.22142 | - Đường kính ống 108mm | - | 184.960 | 46.390 | 533.565 |
| BD.22143 | - Đường kính ống 127mm | - | 217.979 | 50.608 | 571.677 |
| BD.22144 | - Đường kính ống 146mm | - | 265.905 | 52.716 | 590.733 |
| BD.22145 | - Đường kính ống 168mm | - | 354.874 | 54.825 | 628.844 |
| BD.22146 | - Đường kính ống 194mm | - | 454.452 | 56.934 | 657.428 |
| BD.22147 | - Đường kính ống 219mm | - | 555.004 | 65.368 | 743.180 |
| BD.22148 | - Đường kính ống 273mm | - | 809.435 | 69.585 | 800.347 |
| BD.22149 | - Đường kính ống 325mm | - | 1.091.789 | 80.129 | 905.155 |
| BD.22150 | - Đường kính ống 350mm | - | 1.155.981 | 82.237 | 933.739 |
| BD.22151 | - Đường kính ống 377mm | - | 1.421.900 | 90.672 | 1.029.018 |
| BD.22152 | - Đường kính ống 420mm | - | 1.816.222 | 103.324 | 1.162.409 |
| BD.22153 | - Đường kính ống 450mm | - | 1.892.231 | 105.433 | 1.181.465 |
| BD.22154 | - Đường kính ống 477mm | - | 2.127.777 | 105.433 | 1.190.993 |
| BD.22155 | - Đường kính ống 529mm | - | 3.082.643 | 109.650 | 1.239.557 |
| BD.22156 | - Đường kính ống 630mm | - | 3.770.666 | 120.193 | 1.369.489 |
| BD.22157 | - Đường kính ống 720mm | - | 4.319.810 | 124.410 | 1.451.019 |
| BD.22158 | - Đường kính ống 820mm | - | 4.869.719 | 130.736 | 1.537.270 |

BD.22200 KẾT CẤU GIẾNG - NỐI ỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP NỐI REN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Lắp đặt hệ thống giá đỡ, căn chỉnh ống, nối ren ống. Xuống ống theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: đồng/m ống

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nối ống bằng phương pháp nối ren, máy khoan đập cáp 40kW, |  |  |  |  |
| BD.22201 | - Đường kính ống 89mm | m | 77.939 | 23.195 | 34.325 |
| BD.22202 | - Đường kính ống 108mm | - | 181.140 | 23.195 | 35.551 |
| BD.22203 | - Đường kính ống 127mm | - | 214.435 | 27.412 | 39.229 |
| BD.22204 | - Đường kính ống 146mm | - | 264.163 | 27.412 | 40.455 |
| BD.22205 | - Đường kính ống 168mm | - | 353.947 | 29.521 | 44.132 |
| BD.22206 | - Đường kính ống 194mm | - | 453.309 | 31.630 | 45.358 |
| BD.22207 | - Đường kính ống 219mm | - | 552.572 | 37.956 | 53.940 |
| BD.22208 | - Đường kính ống 273mm | - | 807.096 | 42.173 | 60.069 |
| BD.22209 | - Đường kính ống 325mm | - | 1.089.405 | 50.608 | 73.554 |
| BD.22210 | - Đường kính ống 350mm | - | 1.421.311 | 52.716 | 76.006 |
|  | Nối ống bằng phương pháp nối ren, máy khoan xoay 54CV, |  |  |  |  |
| BD.22221 | - Đường kính ống 89mm | m | 77.939 | 23.195 | 61.522 |
| BD.22222 | - Đường kính ống 108mm | - | 181.140 | 23.195 | 63.719 |
| BD.22223 | - Đường kính ống 127mm | - | 214.435 | 27.412 | 70.311 |
| BD.22224 | - Đường kính ống 146mm | - | 264.163 | 27.412 | 72.508 |
| BD.22225 | - Đường kính ống 168mm | - | 353.947 | 29.521 | 79.100 |
| BD.22226 | - Đường kính ống 194mm | - | 453.309 | 31.630 | 81.297 |
| BD.22227 | - Đường kính ống 219mm | - | 552.572 | 37.956 | 96.677 |
| BD.22228 | - Đường kính ống 273mm | - | 807.096 | 42.173 | 107.663 |
| BD.22229 | - Đường kính ống 325mm | - | 1.089.405 | 50.608 | 131.833 |
| BD.22230 | - Đường kính ống 350mm | - | 1.421.311 | 52.716 | 136.227 |
|  | Nối ống bằng phương pháp nối ren, máy khoan xoay 300CV, |  |  |  |  |
| BD.22241 | - Đường kính ống 89mm | m | 77.939 | 23.195 | 257.342 |
| BD.22242 | - Đường kính ống 108mm | - | 181.140 | 23.195 | 266.533 |
| BD.22243 | - Đường kính ống 127mm | - | 214.435 | 27.412 | 294.105 |
| BD.22244 | - Đường kính ống 146mm | - | 264.163 | 27.412 | 303.296 |
| BD.22245 | - Đường kính ống 168mm | - | 353.947 | 29.521 | 330.868 |
| BD.22246 | - Đường kính ống 194mm | - | 453.309 | 31.630 | 340.059 |
| BD.22247 | - Đường kính ống 219mm | - | 552.572 | 37.956 | 404.395 |
| BD.22248 | - Đường kính ống 273mm | - | 807.096 | 42.173 | 450.349 |
| BD.22249 | - Đường kính ống 325mm | - | 1.089.405 | 50.608 | 551.447 |
| BD.22250 | - Đường kính ống 350mm | - | 1.421.311 | 52.716 | 569.829 |

BD.22300 CHỐNG ỐNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Lắp đặt hệ thống giá đỡ, căn chỉnh ống, hàn nối ống. hạ nhổ ống theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: đồng/m ống

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chống ống, |  |  |  |  |
| BD.22301 | - Đường kính ống 377mm | m | 97.983 | 137.062 | 236.235 |
| BD.22302 | - Đường kính ống 426mm | - | 129.108 | 153.931 | 265.473 |
| BD.22303 | - Đường kính ống 477mm | - | 149.234 | 158.149 | 272.614 |
| BD.22304 | - Đường kính ống 529mm | - | 200.915 | 164.475 | 291.770 |
| BD.22305 | - Đường kính ống 630mm | - | 241.847 | 179.235 | 324.288 |
| BD.22306 | - Đường kính ống 720mm | - | 276.743 | 187.670 | 354.968 |

BD.23000 THỔI RỬA GIẾNG KHOAN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị máy móc, thiết bị. Lắp đặt, ống nâng nước, ống dẫn khí theo trình tự phân doanh. Bơm thổi rửa theo yêu cầu kỹ thuật. Đo các thông số cơ bản của giếng. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Thu dọn hiện trường.

BD.23100 ĐỘ SÂU GIẾNG KHOAN < 100m

Đơn vị tính: đồng/m ống lọc

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thổi rửa giếng khoan, độ sâu giếng < 100m, |  |  |  |  |
|  | Máy khoan đập cáp 40kW, |  |  |  |  |
| BD.23101 | - Đường kính ống lọc < 219mm | m | 68.582 | 253.038 | 1.708.107 |
| BD.23102 | - Đường kính ống lọc < 300mm | - | 71.207 | 316.298 | 2.505.827 |
| BD.23103 | - Đường kính ống lọc < 450mm | - | 73.832 | 379.557 | 2.876.521 |
| BD.23104 | - Đường kính ống lọc ≥ 450mm | - | 76.457 | 463.903 | 4.205.325 |
|  | Máy khoan xoay 54CV, |  |  |  |  |
| BD.23111 | - Đường kính ống lọc < 219mm | m | 68.582 | 253.038 | 1.856.117 |
| BD.23112 | - Đường kính ống lọc < 300mm | - | 71.207 | 316.298 | 2.690.838 |
| BD.23113 | - Đường kính ống lọc < 450mm | - | 73.832 | 379.557 | 3.135.538 |
| BD.23114 | - Đường kính ống lọc ≥ 450mm | - | 76.457 | 463.903 | 4.519.845 |
|  | Máy khoan xoay 300CV, |  |  |  |  |
| BD.23121 | - Đường kính ống lọc < 219mm | m | 68.582 | 253.038 | 2.921.804 |
| BD.23122 | - Đường kính ống lọc < 300mm | - | 71.207 | 316.298 | 4.022.948 |
| BD.23123 | - Đường kính ống lọc < 450mm | - | 73.832 | 379.557 | 5.000.491 |
| BD.23124 | - Đường kính ống lọc ≥ 450mm | - | 76.457 | 463.903 | 6.784.431 |

BD.23200 ĐỘ SÂU GIẾNG KHOAN TỪ 100m ĐẾN ≤ 150m

Đơn vị tính: đồng/m ống lọc

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thổi rửa giếng khoan, độ sâu giếng từ 100 đến ≤ 150m, |  |  |  |  |
|  | Máy khoan đập cáp 40kW, |  |  |  |  |
| BD.23201 | - Đường kính ống lọc < 219mm | m | 73.962 | 282.559 | 2.491.670 |
| BD.23202 | - Đường kính ống lọc < 300mm | - | 76.902 | 354.253 | 3.671.349 |
| BD.23203 | - Đường kính ống lọc < 450mm | - | 79.842 | 425.947 | 4.196.480 |
|  | Máy khoan xoay 54CV, |  |  |  |  |
| BD.23211 | - Đường kính ống lọc < 219mm | m | 73.962 | 282.559 | 2.669.281 |
| BD.23212 | - Đường kính ống lọc < 300mm | - | 76.902 | 354.253 | 3.893.363 |
| BD.23213 | - Đường kính ống lọc < 450mm | - | 79.842 | 425.947 | 4.507.300 |
|  | Máy khoan xoay 300CV, |  |  |  |  |
| BD.23221 | - Đường kính ống lọc < 219mm | m | 73.962 | 282.559 | 3.948.107 |
| BD.23222 | - Đường kính ống lọc < 300mm | - | 76.902 | 354.253 | 5.491.895 |
| BD.23223 | - Đường kính ống lọc < 450mm | - | 79.842 | 425.947 | 6.745.245 |

BD.23300 ĐỘ SÂU GIẾNG KHOAN TỪ 150m ĐẾN ≤ 200m

Đơn vị tính: đồng/m ống lọc

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thổi rửa giếng khoan, độ sâu giếng từ 150 đến ≤ 200m, |  |  |  |  |
|  | Máy khoan đập cáp 40kW, |  |  |  |  |
| BD.23301 | - Đường kính ống lọc < 219mm | m | 75.380 | 290.994 | 2.782.184 |
| BD.23302 | - Đường kính ống lọc < 300mm | - | 78.398 | 364.796 | 4.101.969 |
|  | Máy khoan xoay 54CV, |  |  |  |  |
| BD.23311 | - Đường kính ống lọc < 219mm | m | 75.380 | 290.994 | 2.974.596 |
| BD.23312 | - Đường kính ống lọc < 300mm | - | 78.398 | 364.796 | 4.342.484 |
|  | Máy khoan xoay 300CV, |  |  |  |  |
| BD.23321 | - Đường kính ống lọc < 219mm | m | 75.380 | 290.994 | 4.359.991 |
| BD.23322 | - Đường kính ống lọc < 300mm | - | 78.398 | 364.796 | 6.074.227 |

BD.24100 CHÈN SỎI, SÉT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Chèn sỏi, sét theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD.24101 | Chèn sỏi bằng máy khoan đập cáp 40kW | m3 | 93.009 | 253.038 | 183.885 |
| BD.24102 | Chèn sét | - | 55.125 | 168.692 |  |
| BD.24111 | Chèn sỏi bằng máy khoan xoay 54CV | - | 93.009 | 253.038 | 329.582 |
| BD.24121 | Chèn sỏi bằng máy khoan xoay 300CV | - | 93.009 | 253.038 | 1.378.618 |

BD.25100 VẬN CHUYỂN MÙN KHOAN

Thành phần công việc:

Di chuyển xe bồn hút mùn từ nơi để máy đến công trình, quay lùi xe vào vị trí hút mùn, kê chèn xe, lắp hệ thống hút mùn, hút mùn vào xe, tháo hệ thống hút mùn, rửa hệ thống hút và xe (nếu cần), lắp lại hệ thống hút vào xe, vận chuyển mùn khoan đến nơi quy định, quay lùi xe vào vị trí xả mùn, lắp hệ thống xả mùn, xả mùn, tháo hệ thống xả mùn, rửa hệ thống xả và xe (nếu cần), lắp lại hệ thống xả vào xe, di chuyển xe quay lại công trình (hoặc về nơi để xe). Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: đồng/10m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vận chuyển mùn khoan, |  |  |  |  |
| BD.25101 | - Cự ly vận chuyển ≤ 0,5km | 10m3 |  | 29.521 | 613.758 |
| BD.25102 | - Cự ly vận chuyển ≤ 1km | - |  | 31.630 | 665.335 |
| BD.25103 | - Cự ly vận chuyển ≤ 2km | - |  | 40.064 | 811.038 |
| BD.25104 | - Cự ly vận chuyển ≤ 3km | - |  | 46.390 | 956.741 |
| BD.25105 | - Cự ly vận chuyển ≤ 4km | - |  | 52.716 | 1.067.630 |
| BD.25106 | - Cự ly vận chuyển ≤ 5km | - |  | 56.934 | 1.179.808 |
| BD.25107 | - Cự ly vận chuyển ≤ 6km | - |  | 63.260 | 1.279.093 |
| BD.25108 | - Cự ly vận chuyển ≤ 7km | - |  | 67.477 | 1.377.088 |
| BD.25109 | - Cự ly vận chuyển ≤ 8km | - |  | 71.694 | 1.475.083 |
| BD.25110 | - Cự ly vận chuyển ≤ 9km | - |  | 75.911 | 1.536.974 |
| BD.25111 | - Cự ly vận chuyển ≤ 10km | - |  | 78.020 | 1.597.577 |

BD.26000 LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN NHÀ MÁY NƯỚC

BD.26100 LẮP ĐẶT CHỤP LỌC SỨ, CHỤP LỌC NHỰA

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vật liệu, rà cạo rãnh chụp lọc, sàn, dầm bể, kiểm tra kích thước của bán sản phẩm.

- Gắn măng sông vào tấm đan bê tông.

- Lắp đuôi chụp lọc vào măng sông, lớp đầu chụp lọc vào măng sông.

- Gắn vữa xi măng chèn, căn chỉnh chụp lọc.

- Kiểm tra khoảng cách của các chụp lọc.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD.26101 | Lắp đặt chụp lọc sứ | cái | 81.099 | 5.855 |  |
| BD.26102 | Lắp đặt chụp lọc nhựa | - | 57.099 | 5.855 |  |

Ghi chú: Trong đơn giá chưa tính đến chi phí về bơm nước thử bể và kiểm tra sự hoạt động của chụp lọc, bể lọc. Khi lắp hoàn chỉnh sẽ tính thêm các chi phí này theo công suất thực tế của bể lọc.

BD.26200 LẮP ĐẶT CHẬU ĐIỆN GIẢI

Thành phần công việc:

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, kiểm tra thiết bị theo yêu cầu thiết kế.

- Đặt giá chậu điện giải, kê kích đúng vị trí cố định. Đo lấy dấu các ống nhựa, gắn mối nối với thành chậu và máng phân phối nước.

- Trộn vữa chống axit và xảm mối nối.

- Kiểm tra khoảng cách giữa các tấm kính thanh, chì, chiều cao giảm của các tấm kính sau khi gắn vữa.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD.26201 | Lắp đặt chậu điện giải | cái | 6.000.600 | 216.092 |  |

Ghi chú: Nếu chậu điện giải đã có sẵn thì chi phí lắp đặt chậu bằng 0,5 chi phí nhân công lắp trong bảng.

MỤC LỤC

| Mã hiệu | Nội dung |  |
| --- | --- | --- |
|  | Thuyết minh và hướng dẫn sử dụng |  |
|  | Bảng giá vật liệu |  |
|  | Bảng đơn giá nhân công |  |
|  | Bảng giá ca máy và thiết bị thi công |  |
|  | CHƯƠNG I - LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG CÔNG TRÌNH |  |
|  | LẮP ĐẶT QUẠT CÁC LOẠI |  |
| BA.11100 | Lắp đặt quạt điện |  |
| BA.11200 | Lắp đặt quạt trên đường ống thông gió |  |
| BA.11300 | Lắp đặt quạt ly tâm |  |
| BA.12000 | Lắp đặt máy điều hòa không khí (Điều hòa cục bộ) |  |
| BA.12100 | Lắp đặt máy điều hòa 1 cục |  |
| BA.12200 | Lắp đặt máy điều hòa 2 cục |  |
|  | LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN |  |
| BA.13100 | Lắp đặt các loại đèn có chao chụp |  |
| BA.13200 | Lắp đặt các loại đèn ống dài 0,6m |  |
| BA.13300 | Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m |  |
| BA.13400 | Lắp đặt các loại đèn ống 1,5m |  |
| BA.13500 | Lắp đặt các loại đèn chùm |  |
| BA.13600 | Lắp đặt đèn tường, đèn trang trí và các loại đèn khác |  |
|  | LẮP ĐẶT ỐNG, MÁNG BẢO HỘ DÂY DẪN |  |
| BA.14100 | Lắp đặt ống kim loại đặt nổi bảo hộ dây dẫn |  |
| BA.14200 | Lắp đặt ống kim loại đặt chìm bảo hộ dây dẫn |  |
| BA.14300 | Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn |  |
| BA.14400 | Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn |  |
|  | LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN ĐƯỜNG DÂY |  |
| BA.15100 | Lắp đặt ống sứ, ống nhựa luồn qua tường |  |
| BA.15200 | Lắp đặt các loại sứ hạ thế |  |
| BA.15300 | Lắp đặt puli |  |
| BA.15400 | Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat |  |
|  | KÉO RẢI CÁC LOẠI DÂY DẪN |  |
| BA.16100 | Lắp đặt dây đơn |  |
| BA.16200 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột |  |
| BA.16300 | Lắp đặt dây dẫn 3 ruột |  |
| BA.16400 | Lắp đặt dây dẫn 4 ruột |  |
| BA.17000 | LẮP ĐẶT CÁC LOẠI BẢNG ĐIỆN VÀO TƯỜNG |  |
| BA.17100 | Lắp bảng gỗ vào tường gạch |  |
| BA.17200 | Lắp bảng gỗ vào tường bê tông |  |
|  | LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ ĐÓNG NGẮT |  |
| BA.18100 | Lắp công tắc |  |
| BA.18200 | Lắp ổ cắm |  |
| BA.18300 | Lắp đặt công tắc, ổ cắm hỗn hợp |  |
| BA.18400 | Lắp đặt cầu dao 3 cực một chiều |  |
| BA.18500 | Lắp đặt cầu dao 3 cực đảo chiều |  |
|  | LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG BẢO VỆ |  |
| BA.19100 | Lắp đặt các loại đồng hồ |  |
| BA.19200 | Lắp đặt các automat loại 1 pha |  |
| BA.19300 | Lắp đặt các automat loại 3 pha |  |
| BA.19400 | Lắp đặt các loại máy biến dòng, linh kiện chống điện giật, báo cháy |  |
| BA.19500 | Lắp đặt công tơ điện |  |
| BA.19600 | Lắp đặt chuông điện |  |
|  | HỆ THỐNG CHỐNG SÉT |  |
| BA.20100 | Gia công và đóng cọc chống sét |  |
| BA.20200 | Kéo rải dây chống sét dưới mương đất |  |
| BA.20300 | Kéo rải dây chống sét theo tường, cột và mái nhà |  |
| BA.20400 | Gia công các kim thu sét |  |
| BA.20500 | Lắp đặt kim thu sét |  |
|  | CHƯƠNG II - LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ỐNG VÀ PHỤ TÙNG LẮP ĐẶT ỐNG, CỐNG HỘP BÊ TÔNG, ỐNG GANG, ỐNG THÉP |  |
|  | Hướng dẫn sử dụng |  |
|  | Lắp đặt đoạn ống bê tông bằng thủ công |  |
| BB.11100 | Lắp đặt ống bê tông bằng thủ công, đoạn ống dài 1m và 2m |  |
|  | Lắp đặt đoạn ống bê tông, cống hộp bằng cần trục |  |
| BB.11210 | Lắp đặt ống bê tông bằng cần trục, đoạn ống dài 1m |  |
| BB.11220 | Lắp đặt ống bê tông bằng cần trục, đoạn ống dài 2m |  |
| BB.11230 | Lắp đặt ống bê tông bằng cần trục, đoạn ống dài 2,5m |  |
| BB.11240 | Lắp đặt ống bê tông bằng cần trục, đoạn ống dài 3m |  |
| BB.11250 | Lắp đặt ống bê tông bằng cần trục, đoạn ống dài 4m |  |
| BB.11260 | Lắp đặt ống bê tông bằng cần trục, đoạn ống dài 5m |  |
| BB.11300 | Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch thẻ, đoạn ống dài 1m |  |
| BB.11310 | Lắp đặt cống hộp đơn bằng cần trục, đoạn cống dài 1,2m |  |
| BB.11320 | Lắp đặt cống hộp đôi bằng cần trục, đoạn cống dài 1,2m |  |
| BB.11400 | Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng xảm, đoạn ống dài 2m |  |
| BB.11500 | Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m |  |
| BB.11600 | Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông, đoạn cống dài 1m |  |
| BB.11700 | Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m |  |
|  | Nối ống bê tông, cống hộp |  |
| BB.12100 | Nối ống bê tông bằng vành đai bê tông đúc sẵn dùng thủ công |  |
| BB.12200 | Nối ống bê tông bằng vành đai bê tông đúc sẵn dùng cần trục |  |
| BB.12300 | Nối ống bê tông bằng gạch chỉ (6,5x10,5x22cm) |  |
| BB.12400 | Nối ống bê tông bằng gạch thẻ (5x10x20cm) |  |
| BB.12500 | Nối ống bê tông bằng phương pháp xảm |  |
| BB.12600 | Nối ống bê tông bằng gioăng cao su |  |
| BB.12700 | Nối cống hộp đơn bằng phương pháp xảm |  |
| BB.12800 | Nối cống hộp đôi bằng phương pháp xảm |  |
| BB.12900 | Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống |  |
|  | Lắp đặt ống gang |  |
| BB.13100 | Lắp đặt ống gang đoạn ống dài 6m |  |
| BB.13200 | Nối ống gang bằng phương pháp xảm |  |
| BB.13300 | Nối ống gang bằng gioăng cao su |  |
| BB.13400 | Nối ống gang bằng mặt bích |  |
|  | Lắp đặt ống thép |  |
| BB.14100 | Lắp đặt ống thép bằng phương pháp hàn |  |
| BB.14200 | Lắp đặt ống thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn |  |
| BB.14300 | Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 8m |  |
|  | LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TRÊN BỜ |  |
| BB.15000 | LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TUYẾN CHÍNH |  |
| BB.15100 | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính bọc một lớp vải thuỷ tinh S=3 ± 0,5mm, đoạn ống dài 8m |  |
| BB.15200 | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính bọc hai lớp vải thuỷ tinh S=6 ± 0,5mm, đoạn ống dài 8m |  |
| BB.15300 | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính bọc ba lớp vải thuỷ tinh S=9 ± 0,5mm, đoạn ống dài 8m |  |
|  | LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO |  |
| BB.16100 | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho quét hai lớp sơn chống rỉ, một lớp sơn lót, đoạn ống dài 6m |  |
| BB.16200 | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho bọc một lớp vải thuỷ tinh S=3 ± 0,5mm, đoạn ống dài 6m |  |
| BB.16300 | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho bọc hai lớp vải thuỷ tinh S=6 ± 0,5mm, đoạn ống dài 6m |  |
| BB.16400 | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho bọc ba lớp vải thuỷ tinh S=9 ± 0,5mm, đoạn ống dài 6m |  |
|  | LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT TRONG ĐIỀU KIỆN BÌNH THƯỜNG |  |
| BB.17100 | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu qua sông, hồ, bọc ba lớp vải thuỷ tinh S=9 ± 0,5mm, đoạn ống dài 6m |  |
| BB.17200 | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu qua đường bộ, đường sắt bọc ba lớp vải thuỷ tinh S=9 ± 0,5mm, đoạn ống dài 6m |  |
| BB.17300 | Lắp đặt ống lồng dẫn xăng dầu bọc một lớp vải thuỷ tinh S=3 ± 0,5mm |  |
|  | LẮP ĐẶT ỐNG ĐỒNG ĐẪN GA CÁC LOẠI |  |
| BB.18100 | Lắp đặt ống đồng nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 2m |  |
|  | LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA |  |
| BB.19100 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6m |  |
| BB.19200 | Lắp đặt ống nhựa pvc miệng bát bằng phương pháp nối gioăng, đoạn ống dài 6m |  |
| BB.19300 | Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp hàn đoạn ống dài 6m |  |
| BB.19400 | Lắp đặt ống nhựa bằng phương pháp măng sông đoạn ống dài 8m |  |
| BB.19500 | Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp có đầu nối gai đoạn ống dài 5m |  |
| BB.19600 | Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối màng keo, đoạn ống dài 5m |  |
| BB.19700 | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông |  |
| BB.19800 | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6m |  |
| BB.19900 | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn |  |
| BB.20100 | Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 100m |  |
| BB.20200 | Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 50m |  |
| BB.20300 | Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 6m |  |
|  | GIA CÔNG, LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÔNG GIÓ |  |
| BB.21100 | Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn |  |
| BB.21200 | Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn |  |
| BB.21300 | Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo |  |
| BB.21400 | Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo |  |
|  | LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG BÊ TÔNG |  |
| BB.22100 | Lắp đặt côn cút bê tông nối bằng phương pháp gioăng cao su |  |
| BB.22200 | Lắp đặt cút sành nối bằng phương pháp xảm |  |
|  | LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG GANG |  |
| BB.23100 | Lắp đặt côn, cút gang bằng phương pháp xảm |  |
| BB.23200 | Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp gioăng cao su |  |
| BB.23300 | Lắp đặt côn cút gang nối bằng phương pháp mặt bích |  |
|  | LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG THÉP |  |
| BB.24100 | Lắp đặt côn, cút thép nối bằng phương pháp hàn |  |
|  | LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG THÉP KHÔNG RỈ |  |
| BB.25100 | Lắp đặt côn, cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn |  |
|  | LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG THÉP TRÁNG KẼM |  |
| BB.26100 | Lắp đặt côn, cút thép tráng kẽm bằng phương pháp măng sông |  |
|  | LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU |  |
| BB.27100 | Lắp đặt cút dẫn xăng dầu nối bằng phương pháp hàn |  |
|  | LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG ĐỒNG |  |
| BB.28100 | Lắp đặt côn, cút đồng nối bằng phương pháp hàn |  |
|  | LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG NHỰA |  |
| BB.29100 | Lắp đặt côn, cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo |  |
| BB.29200 | Lắp đặt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp hàn |  |
| BB.29300 | Lắp đặt côn, cút nhựa PVC miệng bát bằng phương pháp nối gioăng |  |
| BB.29400 | Lắp đặt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp măng sông |  |
|  | LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA GÂN XOẮN HDPE BẰNG ỐNG NỐI, CÙM |  |
| BB.30100 | Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp nối bằng ống nối |  |
| BB.30200 | Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối bằng cùm |  |
| BB.30300 | Lắp đặt côn, cút măng sông nhựa nhôm |  |
| BB.30400 | Lắp đặt côn nhựa HDPE bằng phương pháp dán keo |  |
| BB.30500 | Lắp đặt măng sông nhựa HDPE |  |
|  | GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG THÔNG GIÓ |  |
| BB.31100 | Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí nối bằng phương pháp mặt bích |  |
| BB.31200 | Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió tròn ghép mí nối bằng phương pháp mặt bích |  |
| BB.31300 | Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí nối bằng phương pháp mặt bích |  |
| BB.31400 | Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí nối bằng phương pháp mặt bích |  |
| BB.31500 | Gia công và lắp đặt bích vuông |  |
| BB.31600 | Gia công và lắp đặt bích tròn |  |
| BB.31700 | Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán keo bằng phương pháp mặt bích |  |
| BB.31800 | Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo nối bằng phương pháp mặt bích |  |
| BB.31900 | Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán keo nối bằng phương pháp mặt bích |  |
|  | GIA CÔNG, LẮP ĐẶT THANH TĂNG CƯỜNG VÀ GIÁ ĐỠ ỐNG, CHO HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ; CỬA CÁC LOẠI |  |
| BB.32100 | Gia công, lắp đặt thanh tăng cường |  |
| BB.32200 | Gia công và lắp đặt giá đỡ ống điều hoà không khí |  |
| BB.32300 | Lắp đặt cửa lưới |  |
| BB.32400 | Lắp đặt cửa gió đơn |  |
| BB.32500 | Lắp đặt cửa gió kép |  |
| BB.32600 | Lắp đặt cửa phân phối khí |  |
|  | LẮP ĐẶT BU, BE CÁC LOẠI |  |
| BB.33100 | Lắp đặt BU |  |
| BB.33200 | Lắp đặt BE |  |
| BB.33300 | Lắp đặt mối nối mềm |  |
| BB.33400 | Lắp đặt mối nối liên kết trên tuyến dẫn xăng dầu |  |
| BB.33500 | Lắp đặt đai khởi thủy |  |
|  | LẮP ĐẶT TRỤ VÀ HỌNG CỨU HỎA |  |
| BB.34100 | Lắp đặt trụ cứu hỏa |  |
| BB.34200 | Lắp đặt họng cứu hỏa |  |
| BB.35100 | Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng |  |
| BB.35200 | Lắp đặt đồng hồ đo áp lực |  |
| BB.36100 | Lắp đặt van mặt bích |  |
| BB.36200 | Lắp đặt van xả khí |  |
| BB.36300 | Lắp đặt van phao điều chỉnh tốc độ lọc |  |
| BB.36400 | Lắp đặt van đáy |  |
| BB.36500 | Lắp đặt van điện |  |
| BB.36600 | Lắp đặt van ren |  |
| BB.36700 | Lắp đặt van dẫn xăng dầu nối bằng phương pháp mặt bích |  |
| BB.37100 | Lắp mặt bích |  |
| BB.38100 | Lắp nút bịt nhựa nối măng sông |  |
| BB.38200 | Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm |  |
|  | CẮT ỐNG THÉP, ỐNG NHỰA |  |
| BB.39100 | Cắt ống HDPE bằng thủ công |  |
| BB.39200 | Cắt ống thép bằng ô xy - axetylen |  |
| BB.39300 | Cắt ống thép bằng ô xy - đất đèn |  |
| BB.39400 | Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay |  |
|  | THỬ ÁP LỰC CÁC LOẠI ĐƯỜNG ỐNG, ĐỘ KÍN ĐƯỜNG ỐNG THÔNG GIÓ, KHỬ TRÙNG ỐNG NƯỚC |  |
| BB.40100 | Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép |  |
| BB.40200 | Thử áp lực đường ống bê tông |  |
| BB.40300 | Thử áp lực đường ống nhựa |  |
| BB.40400 | Thử nghiệm đường ống thông gió |  |
| BB.40500 | Công tác khử trùng ống nước |  |
|  | LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN CẤP THOÁT NƯỚC PHỤC VỤ SINH HOẠT VÀ VỆ SINH TRONG CÔNG TRÌNH |  |
| BB.41100 | Lắp đặt chậu rửa - Lắp đặt thuyền tắm |  |
| BB.41200 | Lắp đặt chậu xí |  |
| BB.41300 | Lắp đặt chậu tiểu |  |
| BB.41400 | Lắp đặt vòi tắm hương sen |  |
| BB.41500 | Lắp đặt vòi rửa |  |
| BB.42100 | Lắp đặt thùng đun nước nóng |  |
| BB.42200 | Lắp đặt phễu thu |  |
| BB.42300 | Lắp đặt ống kiểm tra |  |
| BB.42400 | Lắp đặt gương soi và các dụng cụ |  |
| BB.42500 | Lắp đặt vòi rửa vệ sinh |  |
| BB.43100 | Lắp đặt bể chứa nước bằng inox |  |
| BB.43200 | Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa |  |
|  | Lắp đặt ống nhựa HDPE |  |
|  | Bảng giá vật liệu |  |
| BB.51000 | Lắp đặt ống nhựa HDPE |  |
| BB.52000 | Lắp đặt cút nhựa HDPE |  |
| BB.53000 | Hàn nối bích nhựa HDPE |  |
|  | CHƯƠNG III - BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG VÀ THIẾT BỊ |  |
| BC.11100 | Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông khoáng |  |
| BC.11200 | Bảo ôn thiết bị thông gió bằng bông khoáng |  |
| BC.12100 | Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông thuỷ tinh |  |
| BC.12200 | Bảo ôn thiết bị thông gió bằng bông thuỷ tinh |  |
|  | BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG BẰNG BÔNG KHOÁNG |  |
| BC.13100 | Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm) |  |
| BC.13200 | Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm) |  |
| BC.13300 | Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm) |  |
| BC.13400 | Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm) |  |
| BC.14100 | Bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp |  |
|  | CHƯƠNG IV - KHOAN KHAI THÁC NƯỚC NGẦM |  |
|  | Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng |  |
|  | Bảng phân cấp đất đá dùng cho công tác khoan đập cáp |  |
|  | Bảng phân cấp đất đá dùng cho công tác khoan xoay |  |
| BD.11100 | Lắp đặt và tháo dỡ máy - thiết bị khoan giếng |  |
|  | KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN ĐẬP CÁP |  |
| BD.12000 | KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN ĐẬP CÁP ĐỘ SÂU KHOAN ≤ 50m |  |
| BD.12100 | Đường kính lỗ khoan từ 300 mm đến < 400 mm |  |
| BD.12200 | Đường kính lỗ khoan từ 400 mm đến < 500 mm |  |
| BD.12300 | Đường kính lỗ khoan từ 500 mm đến < 600 mm |  |
| BD.12400 | Đường kính lỗ khoan từ 600 mm đến < 700 mm |  |
| BD.12500 | Đường kính lỗ khoan từ 700 mm đến < 800 mm |  |
| BD.12600 | Đường kính lỗ khoan từ 800 mm đến < 900 mm |  |
| BD.12700 | Đường kính lỗ khoan từ 900 mm đến < 1000 mm |  |
|  | KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN ĐẬP CÁP ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 50 m ĐẾN ≤ 100 m |  |
| BD.13100 | Đường kính lỗ khoan từ 300 mm đến < 400 mm |  |
| BD.13200 | Đường kính lỗ khoan từ 400 mm đến < 500 mm |  |
| BD.13300 | Đường kính lỗ khoan từ 500 mm đến < 600 mm |  |
| BD.13400 | Đường kính lỗ khoan từ 600 mm đến < 700 mm |  |
| BD.13500 | Đường kính lỗ khoan từ 700 mm đến < 800 mm |  |
|  | KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV ĐỘ SÂU KHOAN ≤ 50 m |  |
| BD.14100 | Đường kính lỗ khoan < 200 mm |  |
| BD.14200 | Đường kính lỗ khoan từ 200 đến < 300 mm |  |
|  | KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 50 M ĐẾN ≤ 100 M |  |
| BD.15100 | Đường kính lỗ khoan < 200 mm |  |
| BD.15200 | Đường kính lỗ khoan từ 200 đến < 300 mm |  |
|  | KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 100 M ĐẾN 150 M |  |
| BD.16100 | Đường kính lỗ khoan < 200mm |  |
| BD.16200 | Đường kính lỗ khoan từ 200 đến < 300mm |  |
|  | KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 150 m ĐẾN 200 m |  |
| BD.17100 | Đường kính lỗ khoan < 200 mm |  |
| BD.17200 | Đường kính lỗ khoan từ 200 đến < 300 mm |  |
|  | KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV ĐỘ SÂU KHOAN ≤ 50 m |  |
| BD.18100 | Đường kính lỗ khoan từ 300 đến < 400 mm |  |
| BD.18200 | Đường kính lỗ khoan từ 400 đến < 500 mm |  |
| BD.18300 | Đường kính lỗ khoan từ 500 đến < 600 mm |  |
| BD.18400 | Đường kính lỗ khoan từ 600 đến < 700 mm |  |
| BD.18500 | Đường kính lỗ khoan từ 700 đến < 800 mm |  |
| BD.18600 | Đường kính lỗ khoan từ 800 đến < 900 mm |  |
| BD.18700 | Đường kính lỗ khoan từ 900 đến < 1000 mm |  |
|  | KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 50m ĐẾN ≤ 100m |  |
| BD.19100 | Đường kính lỗ khoan từ 300 đến < 400 mm |  |
| BD.19200 | Đường kính lỗ khoan từ 400 đến < 500 mm |  |
| BD.19300 | Đường kính lỗ khoan từ 500 đến < 600 mm |  |
| BD.19400 | Đường kính lỗ khoan từ 600 đến < 700 mm |  |
|  | KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 100 m ĐẾN 150 m |  |
| BD.20100 | Đường kính lỗ khoan từ 300 đến < 400 mm |  |
| BD.20200 | Đường kính lỗ khoan từ 400 đến < 500 mm |  |
| BD.20300 | Đường kính lỗ khoan từ 500 đến < 600 mm |  |
|  | KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 150m ĐẾN ≤ 200m |  |
| BD.21100 | Đường kính lỗ khoan từ 300 đến < 400 mm |  |
| BD.21200 | Đường kính lỗ khoan từ 400 đến < 500 mm |  |
|  | LẮP ĐẶT KẾT CẤU GIẾNG |  |
| BD.22100 | Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp hàn |  |
| BD.22200 | Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp nối ren |  |
| BD.22300 | Chống ống |  |
|  | THỔI RỬA GIẾNG KHOAN |  |
| BD.23100 | Độ sâu giếng khoan < 100m |  |
| BD.23200 | Độ sâu giếng khoan từ 100m đến ≤ 150m |  |
| BD.23300 | Độ sâu giếng khoan từ 150m đến ≤ 200m |  |
| BD.24100 | Chèn sỏi, sét |  |
| BD.25100 | Vận chuyển mùn khoan |  |
|  | LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN NHÀ MÁY NƯỚC |  |
| BD.26100 | Lắp đặt chụp lọc sứ, chụp lọc nhựa |  |
| BD.26200 | Lắp đặt chậu điện giải |  |
|  | Mục lục |  |