SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 44/QĐ-BXD ngày 14/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

PHẦN 1: THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

I Suất vốn đầu tư xây dựng công trình

1 Thuyết minh chung

1.1 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình (gọi tắt là suất vốn đầu tư) là mức chi phí cần thiết để đầu tư xây dựng công trình mới tính theo một đơn vị diện tích, công suất hoặc năng lực phục vụ theo thiết kế của công trình.

Công suất hoặc năng lực phục vụ theo thiết kế của công trình là khả năng sản xuất hoặc khai thác sử dụng công trình theo thiết kế được xác định bằng đơn vị đo thích hợp.

Suất vốn đầu tư được công bố cho 3 khu vực: khu vực 1, khu vực 2 và khu vực 3.

Khu vực 1 bao gồm các tỉnh, thành phố: Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc.

Khu vực 2 bao gồm các tỉnh, thành phố: Thanh Hoá , Nghệ An, Hà Tĩnh , Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam,Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng.

Khu vực 3 bao gồm các tỉnh, thành phố: Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ.

1.2 Mục đích sử dụng

- Suất vốn đầu tư công bố tại Quyết định này là một trong những cơ sở phục vụ cho việc xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư dự án, xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng ở giai đoạn chuẩn bị dự án.

- Trong một số trường hợp theo quy định của cơ quan quản lý có thẩm quyền được tạm sử dụng giá trị suất vốn đầu tư để xác định giá trị quyền sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai. Khi quyết toán nghĩa vụ tài chính thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

1.3 Việc công bố suất vốn đầu tư được thực hiện trên cơ sở

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

- Quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, tiêu chuẩn ngành trong thiết kế;

- Các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

1.4 Suất vốn đầu tư được xác định cho công trình xây dựng mới, có tính chất phổ biến, với mức độ kỹ thuật công nghệ thi công trung bình tiên tiến.

Suất vốn đầu tư công bố kèm theo Quyết định này được tính toán tại mặt bằng Quí IV năm 2018. Đối với các công trình có sử dụng ngoại tệ là USD thì phần chi phí ngoại tệ được tính đổi về đồng Việt Nam theo tỷ giá trung bình quý IV/2018 là 1 USD = 23.363 VNĐ theo công bố tỷ giá ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.

2 Nội dung của suất vốn đầu tư

Suất vốn đầu tư bao gồm các chi phí: xây dựng, thiết bị, quản lý dự án đầu tư xây dựng, tư vấn đầu tư xây dựng và các khoản chi phí khác. Suất vốn đầu tư tính toán đã bao gồm thuế giá trị gia tăng cho các chi phí nêu trên.

Nội dung chi phí trong suất vốn đầu tư chưa bao gồm chi phí thực hiện một số loại công việc theo yêu cầu riêng của dự án/công trình xây dựng cụ thể như:

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gồm: chi phí bồi thường về đất, nhà, công trình trên đất, các tài sản gắn liền với đất, trên mặt nước và chi phí bồi thường khác theo quy định; các khoản hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; chi phí tái định cư; chi phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; chi phí sử dụng đất trong thời gian xây dựng (nếu có); chi phí chi trả cho phần hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư xây dựng (nếu có) và các chi phí có liên quan khác;

- Lãi vay trong thời gian thực hiện đầu tư xây dựng (đối với các dự án có sử dụng vốn vay);

- Vốn lưu động ban đầu (đối với các dự án đầu tư xây dựng nhằm mục đích sản xuất, kinh doanh);

- Chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư (dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh và dự phòng cho yếu tố trượt giá trong thời gian thực hiện dự án);

- Một số chi phí khác gồm: đánh giá tác động môi trường và xử lý các tác động của dự án đến môi trường; đăng kiểm chất lượng quốc tế, quan trắc biến dạng công trình; chi phí kiểm định chất lượng công trình; gia cố đặc biệt về nền móng công trình; chi phí thuê tư vấn nước ngoài.

3 Hướng dẫn sử dụng

3.1 Khi sử dụng suất vốn đầu tư được công bố theo mục 1.2 cần căn cứ vào loại cấp công trình, thời điểm lập tổng mức đầu tư, khu vực đầu tư xây dựng công trình, các hướng dẫn cụ thể và các chi phí khác phù hợp yêu cầu cụ thể của dự án để bổ sung, điều chỉnh, quy đổi lại sử dụng cho phù hợp, cụ thể:

3.1.1 Bổ sung các chi phí cần thiết theo yêu cầu riêng của dự án/công trình. Việc xác định các chi phí bổ sung này được thực hiện theo các quy định, hướng dẫn hiện hành phù hợp với thời điểm xác định tổng mức đầu tư xây dựng công trình.

3.1.2 Điều chỉnh, quy đổi suất vốn đầu tư trong một số trường hợp, ví dụ như:

- Quy mô năng lực sản xuất hoặc phục vụ của công trình khác với quy mô năng lực sản xuất hoặc phục vụ của công trình đại diện nêu trong danh mục được công bố.

- Có sự khác nhau về đơn vị đo năng lực sản xuất hoặc phục vụ của công trình với đơn vị đo sử dụng trong danh mục được công bố.

- Sử dụng chỉ tiêu suất vốn đầu tư để xác định tổng mức đầu tư cho các công trình mở rộng, nâng cấp cải tạo hoặc công trình có yêu cầu đặc biệt về công nghệ.

- Có những yếu tố đặc biệt về địa điểm xây dựng, địa chất nền móng công trình.

- Dự án đầu tư công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) có những nội dung chi phí được quy định khác với những nội dung chi phí nêu trong công bố.

- Mặt bằng giá xây dựng ở thời điểm xác định chi phí đầu tư xây dựng có sự khác biệt đáng kể so với thời điểm công bố suất vốn đầu tư.

3.1.3 Điều chỉnh, quy đổi suất vốn đầu tư đã công bố về thời điểm tính toán

- Điều chỉnh, quy đổi suất vốn đầu tư đã được công bố về thời điểm tính toán có thể sử dụng chỉ số giá xây dựng được công bố theo quy định.

- Điều chỉnh, quy đổi suất vốn đầu tư về địa điểm tính toán được xác định bằng kinh nghiệm/phương pháp chuyên gia trên cơ sở phân tích, đánh giá so sánh các yếu tố về địa chất, địa hình, thủy văn, mặt bằng giá khu vực.

3.2 Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư

Trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, đối với loại công trình chưa có suất vốn đầu tư được công bố trong tập Suất vốn đầu tư, các cơ quan, tổ chức, cá nhân căn cứ phương pháp xác định suất vốn đầu tư xây dựng công trình tại phần 4 Quyết định này để tính toán, điều chỉnh, bổ sung, quy đổi cho phù hợp với dự án.

II Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình

1 Thuyết minh chung

1.1 Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình (viết tắt là giá bộ phận kết cấu) bao gồm toàn bộ chi phí cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng nhóm, loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận công trình xây dựng.

1.2 Giá bộ phận kết cấu công bố tại Quyết định này là một trong những cơ sở để xác định chi phí xây dựng trong sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư dự án, dự toán xây dựng công trình, quản lý và kiểm soát chi phí xây dựng công trình.

1.3 Giá bộ phận kết cấu được tính toán theo mục 1.3, 1.4 phần I

1.4 Giá bộ phận kết cấu được công bố cho 3 khu vực: khu vực 1, khu vực 2 và khu vực 3. (Chi tiết các tỉnh, thành phố tại các khu vực theo mục 1.1 phần I)

2 Nội dung của giá bộ phận kết cấu bao gồm

Giá bộ phận kết cấu bao gồm chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, nhân công, máy thi công, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng.

3 Hướng dẫn sử dụng

3.1 Khi sử dụng giá bộ phận kết cấu để xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình thì cần bổ sung các khoản mục chi phí thuộc tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình chưa được tính toán trong giá bộ phận kết cấu.

3.2 Việc điều chỉnh, quy đổi về thời điểm tính toán khác với thời điểm tính toán giá bộ phận kết cấu được công bố có thể sử dụng chỉ số giá phần xây dựng được công bố theo quy định. Đối với việc xác định giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình cho thời điểm tính toán năm 2015 thì có thể sử dụng giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình tại Quyết định số 1161/QĐ-BXD ngày 15/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng để điều chỉnh cho phù hợp.

3.3 Xác định giá bộ phận kết cấu

Trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, trường hợp giá bộ phận kết cấu được công bố không có hoặc công bố nhưng không phù hợp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo tại phần 4 quyết định này để tính toán.

III Kết cấu và nội dung

Tập suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2018 được kết cấu thành 4 phần và mã hóa các chỉ tiêu bằng số hiệu thống nhất như sau:

Phần 1: Thuyết minh chung và hướng dẫn sử dụng

Ở phần này giới thiệu các khái niệm, cơ sở tính toán, phạm vi sử dụng; các khoản mục chi phí theo quy định được tính trong suất vốn đầu tư, chi tiết những nội dung đã tính và chưa được tính đến trong suất vốn đầu tư, hướng dẫn sử dụng tập suất vốn đầu tư.

Phần 2: Suất vốn đầu tư xây dựng công trình

Gồm hệ thống các chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng công trình, thuyết minh về quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng và các nội dung chi phí của các chỉ tiêu suất vốn đầu tư.

Phần 3: Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình

Gồm hệ thống chỉ tiêu về giá bộ phận kết cấu đối với một số loại công trình, tiêu chuẩn áp dụng và các chỉ dẫn kỹ thuật cần thiết.

Phần 4: Hướng dẫn phương pháp xác định suất vốn đầu tư xây dựng công trình

Số hiệu suất đầu tư xây dựng và giá bộ phận kết cấu được mã hóa gồm 8 số (00000.000), trong đó: Số hiệu thứ nhất thể hiện loại chỉ tiêu (1: suất vốn đầu tư; 2: giá bộ phận kết cấu); số hiệu thứ hai thể hiện loại công trình (1: công trình dân dụng; 2: công trình công nghiệp; 3: công trình hạ tầng kỹ thuật; 4: công trình giao thông; 5: công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn); 3 số hiệu tiếp theo thể hiện nhóm công trình trong 5 loại công trình; 2 số hiệu tiếp theo thể hiện chỉ tiêu cụ thể đối với công trình công bố; số hiệu cuối cùng thể hiện chỉ tiêu (0: suất vốn đầu tư; 1: suất chi phí xây dựng; 2: suất chi phí thiết bị).

PHẦN 2: SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NĂM 2018

CHƯƠNG I: SUẤT VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

1 CÔNG TRÌNH NHÀ Ở

Bảng 1. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở

Đơn vị tính: 1.000 đ/m2 sàn

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
|  | Nhà chung cư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Số tầng ≤ 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11110.01 | số tầng ≤ 5 | 6.148 | 4.949 | 350 | 6.338 | 5.120 | 350 | 6.895 | 5.621 | 350 |
| 11110.02 | 5 < số tầng < 7 | 7.956 | 5.895 | 660 | 8.202 | 6.099 | 660 | 8.922 | 6.696 | 660 |
|  | 7 < số tầng ≤ 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11110.03 | 7 < số tầng ≤ 10 | 8.194 | 6.170 | 630 | 8.447 | 6.383 | 630 | 9.189 | 7.008 | 630 |
| 11110.04 | 10 < số tầng ≤ 15 | 8.575 | 6.596 | 610 | 8.839 | 6.823 | 610 | 9.616 | 7.491 | 610 |
| 11110.05 | 15 < số tầng ≤ 18 | 9.203 | 6.813 | 900 | 9.487 | 7.048 | 900 | 10.320 | 7.738 | 900 |
| 11110.06 | 18 < số tầng ≤ 20 | 9.583 | 6.946 | 1.070 | 9.879 | 7.186 | 1.070 | 10.747 | 7.889 | 1.070 |
|  | Số tầng > 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11110.07 | 20 < số tầng ≤ 25 | 10.678 | 7.740 | 1.190 | 11.008 | 8.008 | 1.190 | 11.975 | 8.792 | 1.190 |
| 11110.08 | 25 < số tầng ≤ 30 | 11.211 | 8.128 | 1.250 | 11.557 | 8.409 | 1.250 | 12.572 | 9.232 | 1.250 |
| 11110.09 | 30 < số tầng ≤ 35 | 12.258 | 8.753 | 1.480 | 12.636 | 9.055 | 1.480 | 13.746 | 9.942 | 1.480 |
| 11110.10 | 35 < số tầng ≤ 40 | 13.171 | 9.330 | 1.660 | 13.578 | 9.652 | 1.660 | 14.771 | 10.597 | 1.660 |
| 11110.11 | 40 < số tầng ≤ 45 | 14.085 | 9.907 | 1.840 | 14.520 | 10.250 | 1.840 | 15.795 | 11.253 | 1.840 |
| 11110.12 | 45 < số tầng ≤ 50 | 14.998 | 10.485 | 2.020 | 15.462 | 10.847 | 2.020 | 16.820 | 11.909 | 2.020 |
|  | Nhà ở riêng lẻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11120.01 | Nhà 1 tầng, tường bao xây gạch, mái tôn | 1.665 | 1.495 |  | 1.717 | 1.547 |  | 1.868 | 1.698 |  |
| 11120.02 | Nhà 1 tầng, căn hộ khép kín, kết cấu tường gạch chịu lực, mái BTCT đổ tại chỗ | 4.378 | 3.918 |  | 4.513 | 4.053 |  | 4.909 | 4.450 |  |
| 11120.03 | Nhà từ 2 đến 3 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ | 6.728 | 6.018 |  | 6.936 | 6.226 |  | 7.546 | 6.836 |  |
| 11120.04 | Nhà kiểu biệt thự từ 2 đến 3 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ | 8.451 | 7.305 |  | 8.712 | 7.558 |  | 9.477 | 8.297 |  |

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở nêu tại Bang 1 được tính toán với cấp công trình là cấp I, II, III, IV theo Tiêu chuẩn Xây dựng (TCXDVN) số 13:1991 “Phân cấp nhà và công trình dân dụng. Nguyên tắc chung"; theo tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2748:1991 “Phân cấp công trình xây dựng. Nguyên tắc chung"; các yêu cầu và quy định khác về giải pháp kiến trúc, kết cấu, điện, phòng cháy chữa cháy... và theo quy định của tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4451:2012 “Nhà ở. Nguyên tắc cơ bản để thiết kế", TCVN 323:2004 “Nhà ở cao tầng. Tiêu chuẩn thiết kế", TCVN 9411:2012 “Nhà ở liền kề. Tiêu chuẩn thiết kế" và các quy định khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng công trình nhà ở tính trên 1 m2 diện tích sàn xây dựng, trong đó phần chi phí thiết bị đã bao gồm các chi phí mua sắm, lắp đặt thang máy, trạm biến áp và các thiết bị phục vụ vận hành, máy bơm cấp nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở chưa bao gồm chi phí xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và chi phí cho phần ngoại thất bên ngoài công trình, hệ thống kỹ thuật tiên tiến như hệ thống điều hòa không khí, thông gió, báo cháy tự động, hệ thống BMS,...

d. Suất vốn đầu tư xây dựng chưa bao gồm chi phí xử lý có tính chất riêng biệt của mỗi dự án như: chi phí xử lý nền đất yếu, xử lý sụt trượt, hang castơ.

e. Tỷ trọng của các phần chi phí trong suất vốn đầu tư công trình xây dựng nhà ở như sau:

- Tỷ trọng chi phí phần móng công trình : 15 - 25%

- Tỷ trọng chi phí phần kết cấu thân công trình : 30 - 40%

- Tỷ trọng chi phí phần kiến trúc, hoàn thiện, hệ thống kỹ thuật trong CT : 55 - 35%

f. Suất vốn đầu tư công trình ở Bang 1 tính cho công trình nhà ở chung cư cao tầng chưa có xây dựng tầng hầm. Trường hợp có xây dựng tầng hầm thì bổ sung chi phí xây dựng tầng hầm như sau:

Đơn vị tính: 1000đ/1m2 tầng hầm

| Số tầng hầm của công trình | Tầng hầm sử dụng làm khu đỗ xe |  |  | Tầng hầm sử dụng làm khu thương mại |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khu vực 1 | Khu vực 2 | Khu vực 3 | Khu vực 1 | Khu vực 2 | Khu vực 3 |
| 1 tầng | 12.381 | 12.764 | 13.885 | 13.171 | 13.578 | 14.771 |
| 2 tầng | 13.009 | 13.411 | 14.589 | 13.828 | 14.255 | 15.507 |
| 3 tầng | 13.923 | 14.353 | 15.614 | 14.798 | 15.256 | 16.596 |
| 4 tầng | 14.837 | 15.295 | 16.639 | 15.769 | 16.256 | 17.685 |
| 5 tầng | 15.750 | 16.237 | 17.663 | 16.740 | 17.257 | 18.773 |

- Chi phí xây dựng của tầng hầm theo công năng sử dụng bằng diện tích xây dựng tầng hầm nhân với chi phí xây dựng trên một đơn vị diện tích tương ứng với số tầng hầm theo công năng đó. Trường hợp công trình có sử dụng các tầng hầm kết hợp công năng khác nhau (thương mại và đỗ xe) thì chi phí xây dựng tầng hầm của công trình được xác định theo công thức sau:

Cxdth = (Nhdx x Shdx + Nhtm x Shtm)x Kđc1 x Kđc2 (*)

Trong đó:

Cxdth: Chi phí xây dựng tầng hầm

Nhdx: Tổng diện tích hầm sử dụng làm khu đỗ xe

Shdx: Chi phí xây dựng trên một đơn vị diện tích tầng hầm sử dụng làm khu đỗ xe tương ứng với số tầng hầm của công trình.

Nhtm: Tổng diện tích hầm sử dụng làm khu thương mại

Shtm: Chi phí xây dựng trên một đơn vị diện tích tầng hầm sử dụng làm khu thương mại tương ứng với số tầng hầm của công trình.

Kđc1, Kđc2: Hệ số điều chỉnh với các trường hợp được nêu ở dưới.

- Chi phí xây dựng tầng hầm trên một đơn vị diện tích sử dụng làm khu đỗ xe bao gồm các chi phí: đào đất, kết cấu hầm, biện pháp thi công hầm, chi phí hoàn thiện đáp ứng yêu cầu làm khu đỗ xe thông thường, thuế VAT và chưa bao gồm hệ thống kỹ thuật tiên tiến như hệ thống điều hòa không khí, thông gió, báo cháy tự động, hệ thống BMS,....

- Chi phí xây dựng tầng hầm trên một đơn vị diện tích sử dụng làm khu thương mại bao gồm các chi phí: đào đất, kết cấu hầm, biện pháp thi công hầm, chi phí hoàn thiện đáp ứng yêu cầu làm khu thương mại, thuế VAT và chưa bao gồm hệ thống kỹ thuật tiên tiến như hệ thống điều hòa không khí, thông gió, báo cháy tự động, hệ thống BMS,....

- Chi phí xây dựng trên một đơn vị diện tích ở bảng trên được áp dụng đối với trường hợp công trình có số tầng nổi ≤ 10 tầng, trường hợp đối với công trình có số tầng nổi > 10 tầng thì chi phí xây dựng tầng hầm trên một đơn vị diện tích nói trên được nhân với hệ số Kđc1 như sau: số tầng từ > 10 tầng đến ≤ 20 tầng thì hệ số Kđc1=1,01; số tầng từ > 20 tầng đến ≤ 30 tầng thì hệ số Kđc1=1,025; số tầng từ > 30 tầng đến ≤ 40 tầng thì hệ số Kđc1=1,04; số tầng từ > 40 tầng đến ≤ 50 tầng thì hệ số Kđc1=1,05.

- Chi phí xây dựng trên một đơn vị diện tích ở bảng trên được áp dụng đối với trường hợp chỉ giới xây dựng phần tầng hầm tương đương chỉ giới xây dựng phần nổi. Trường hợp chỉ giới xây dựng phần hầm lớn hơn phần nổi thì phần xây dựng tầng hầm mở rộng sử dụng hệ số điều chỉnh như sau:

| Tỷ lệ giữa diện tích mặt bằng đất xây dựng tầng hầm và diện tích mặt bằng đất xây dựng phần nổi (Nmbxd hầm/Nmbxd nổi) | Hệ số điều chỉnh (Kđc2) |
| --- | --- |
| Từ > 1 đến ≤ 2,0 | 0,99 - 0,95 |
| Từ > 2,0 đến ≤ 3,5 | 0,95 - 0,90 |

- Trường hợp tính suất vốn đầu tư xây dựng hầm từ chi phí xây dựng tầng hầm nêu trên được tính toán theo hướng dẫn tại thông tư xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Bộ Xây dựng.

- Ví dụ: Tính chi phí xây dựng tầng hầm một công trình xây dựng nhà chung cư 25 tầng có chỉ giới xây dựng tầng hầm trùng với tầng nổi. Công trình có 3 tầng hầm có diện tích (Nh) 6000 m2 trong đó: 2 tầng hầm B2 và B3 làm khu đỗ xe với diện tích Nhdx= 4000 m2 và tầng hầm B1 làm khu thương mại với diện tích Nhtm= 2000 m2.

Chi phí xây dựng tầng hầm (Cxdth) được tính như sau:

Chi phí xây dựng trên một đơn vị diện tích tầng hầm sử dụng làm khu đỗ xe (Shdx) của công trình có 3 tầng hầm là: 14,63 trđ/m2

Chi phí xây dựng trên một đơn vị diện tích tầng hầm sử dụng làm khu thương mại (Shtm) của công trình có 3 tầng hầm là: 15,55 trđ/m2

Công trình có số tầng nổi > 20 tầng và ≤ 30 tầng nên Kđc1=1,025;

Chỉ giới xây dựng tầng hầm trùng với tầng nổi nên Nmbxd hầm/Nmbxd nôi = 1 => Kđc2=1

Theo công thức (*) ta có :

Cxdth = (4.000 m2 x 14,63 trđ/m2 + 2000 m2 x 15,55 trđ/m2) x1,025 x1

= 91.860,5 trđ

2 CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

2.1 Công trình giáo dục

2.1.1 Nhà trẻ, trường mẫu giáo

Bảng 2. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà trẻ, trường mẫu giáo

Đơn vị tính: 1.000 đ/cháu

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
|  | Nhà gửi trẻ, có số cháu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11211.01 | 75 < số cháu ≤ 125 | 52.035 | 40.514 | 4.380 | 54.900 | 43.302 | 4.380 | 58.065 | 46.384 | 4.380 |
| 11211.02 | 125 < số cháu ≤ 200 | 51.468 | 40.056 | 4.380 | 54.301 | 42.813 | 4.380 | 57.432 | 45.860 | 4.380 |
| 11211.03 | 200 < số cháu ≤ 250 | 49.812 | 38.675 | 4.390 | 52.554 | 41.337 | 4.390 | 55.584 | 44.278 | 4.390 |
|  | Trường mẫu giáo, có số cháu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11211.04 | 105 < số cháu ≤ 175 | 50.711 | 40.056 | 3.330 | 53.502 | 42.813 | 3.330 | 56.587 | 45.860 | 3.330 |
| 11211.05 | 175 < số cháu ≤ 280 | 47.664 | 37.527 | 3.330 | 50.288 | 40.110 | 3.330 | 53.188 | 42.964 | 3.330 |
| 11211.06 | 280 < số cháu ≤ 350 | 44.608 | 34.997 | 3.330 | 47.064 | 37.406 | 3.330 | 49.778 | 40.068 | 3.330 |
| 11211.07 | 350 < số cháu ≤ 455 | 41.553 | 32.458 | 3.330 | 43.840 | 34.692 | 3.330 | 46.368 | 37.161 | 3.330 |

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà gửi trẻ, trường mẫu giáo nêu tại Bảng 2 được tính toán theo tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2748:1991 “Phân cấp công trình xây dựng. Nguyên tắc chung” với cấp công trình là cấp II, III; các yêu cầu, quy định khác về khu đất xây dựng, giải pháp thiết kế, sân vườn, chiếu sáng, kỹ thuật điện... theo quy định trong TCVN 3907:2011 “Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non. Tiêu chuẩn thiết kế” và các quy định khác liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà gửi trẻ, trường mẫu giáo bao gồm:

- Chi phí xây dựng nhà lớp học, các hạng mục công trình phục vụ như: kho để đồ, nhà chế biến thức ăn, nhà giặt quần áo, nhà để xe,... các chi phí xây dựng khác như: trang trí sân chá, khu giải trí...

- Chi phí trang, thiết bị nội thất: giường tủ, bàn ghế, quạt điện, máy điều hòa nhiệt độ, phòng cháy chữa cháy...

c. Công trình nhà gửi trẻ, trường mẫu giáo được phân chia ra các khối chức năng theo tiêu chuẩn thiết kế, bao gồm:

- Khối công trình nhóm lớp gồm: phòng sinh hoạt, phòng ngủ, phòng giao nhận trẻ, phòng nghỉ, phòng ăn, phòng vệ sinh.

- Khối công trình phục vụ gồm: phòng tiếp khách, phòng nghỉ của giáo viên, phòng y tế, nhà chuẩn bị thức ăn, nhà kho, nhà để xe, giặt quần áo,...

- Sân, vườn và khu vui chơi.

d. Tỷ trọng của các phần chi phí trong suất vốn đầu tư như sau:

Tỷ trọng chi phí cho khối công trình nhóm lớp : 75 - 85%

| Tỷ trọng chi phí cho khối công trình phục vụ | : 15 -10% |
| --- | --- |
| Tỷ trọng chi phí cho sân, vườn và khu vui chơi | : 10 - 5% |

2.1.2 Trường phổ thông các cấp

Bảng 3. Suất vốn đầu tư xây dựng trường học

Đơn vị tính: 1.000 đ/học sinh

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
|  | Trường tiểu học (cấp I) có số học sinh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11212.01 | 175 < số học sinh ≤ 315 | 31.013 | 23.711 | 3.340 | 32.720 | 25.343 | 3.340 | 34.607 | 27.146 | 3.340 |
| 11212.02 | 315 < số học sinh ≤ 490 | 28.790 | 21.872 | 3.340 | 30.374 | 23.377 | 3.340 | 32.126 | 25.041 | 3.340 |
| 11212.03 | 490 < số học sinh ≤ 665 | 27.125 | 20.490 | 3.340 | 28.618 | 21.901 | 3.340 | 30.268 | 23.459 | 3.340 |
| 11212.04 | 665 < số học sinh ≤ 1.050 | 25.932 | 19.370 | 3.340 | 27.360 | 20.703 | 3.340 | 28.938 | 22.177 | 3.340 |
|  | Trường trung học cơ sở (cấp II) và phổ thông trung học (cấp III) có quy mô |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11212.05 | 540 < số học sinh ≤ 720 | 37.323 | 28.126 | 4.390 | 39.378 | 30.062 | 4.390 | 41.648 | 32.202 | 4.390 |
| 11212.06 | 720 < số học sinh ≤ 1.080 | 35.110 | 26.297 | 4.390 | 37.042 | 28.107 | 4.390 | 39.178 | 30.107 | 4.390 |
| 11212.07 | 1.080 < số học sinh ≤ 1.620 | 33.132 | 24.831 | 4.390 | 34.956 | 26.540 | 4.390 | 36.972 | 28.429 | 4.390 |

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư công trình xây dựng trường học nêu tại Bảng 3 được tính toán với cấp công trình là cấp II, III theo các quy định trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2748:1991 “Phân cấp công trình xây dựng. Nguyên tắc chung” vê phân cấp công trình và các yêu cầu, quy định về quy mô công trình, khu đất xây dựng, yêu cầu thiết kế, diện tích,... của các hạng mục công trình phục vụ học tập, vui chơi, giải trí,... và quy định trong TCVN 8793:2011 “Trường tiểu học. Tiêu chuẩn thiết kế” và TCVN 8794:2011 “Trường trung học cơ sở và phổ thông. Tiêu chuẩn thiết kế” và các quy định khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư công trình xây dựng trường học bao gồm:

Chi phí xây dựng nhà lớp học, các hạng mục phục vụ, thể dục thể thao, thực hành,...

Chi phí vê trang, thiết bị phục vụ học tập, thể thao, phòng cháy chữa cháy.

c. Công trình xây dựng trường được phân chia ra các khối chức năng theo tiêu chuẩn thiết kế, bao gồm:

- Khối học tập gồm các phòng học.

- Khối lao động thực hành gồm các xưởng thực hành về mộc, cơ khí, điện, kho của các xưởng.

- Khối thể thao gồm các hạng mục công trình thể thao.

- Khối phục vụ học tập gồm hội trường, thư viện, phòng đồ dùng giẩng dạy, phòng truyền thống.

- Khối hành chính quân trị gồm văn phòng, phòng giám hiệu, phòng nghỉ của giáo viên, văn phòng Đoàn, Đội, phòng tiếp khách, nhà để xe.

d. Tỷ trọng của các phần chi phí trong suất vốn đầu tư như sau:

Tỷ trọng chi phí cho khối công trình học tập : 50 - 55%.

Tỷ trọng chi phí cho khối công trình thể thao : 15 -10%.

Tỷ trọng chi phí cho khối công trình phục vụ : 15 -10%.

Tỷ trọng chi phí cho khối công trình lao động thực hành : 5%.

Tỷ trọng chi phí cho khối công trình hành chính quân trị : 15 - 20%.

2.1.3 Trường đại học, học viện, cao đẳng, trường trung học chuyên nghiệp, trường nghiệp vụ

Bảng 4 Suất vốn đầu tư công trình xây dựng trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trường nghiệp vụ

Đơn vị tính: 1.000 đ/học viên

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
|  | Trường đại học, học viện, cao đẳng có số học viên |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11213.01 | Số học viên ≤ 1.000 | 141.328 | 110.638 | 7.800 | 149.107 | 118.253 | 7.800 | 157.705 | 126.669 | 7.800 |
| 11213.02 | 1.000 < số học viên ≤ 2.000 | 137.335 | 107.371 | 7.800 | 144.895 | 114.761 | 7.800 | 153.250 | 122.928 | 7.800 |
| 11213.03 | 2.000 < số học viên ≤ 3.000 | 133.021 | 104.113 | 7.380 | 140.344 | 111.279 | 7.380 | 148.435 | 119.198 | 7.380 |
| 11213.04 | 3.000 < số học viên ≤ 5.000 | 127.799 | 99.856 | 7.380 | 134.834 | 106.729 | 7.380 | 142.608 | 114.325 | 7.380 |
| 11213.05 | Số học viên > 5.000 | 123.891 | 96.664 | 7.380 | 130.711 | 103.317 | 7.380 | 138.248 | 110.669 | 7.380 |
|  | Trường trung học chuyên nghiệp, trường nghiệp vụ có số học viên |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11213.06 | Số học viên ≤ 500 | 68.478 | 50.885 | 8.870 | 72.248 | 54.387 | 8.870 | 76.414 | 58.258 | 8.870 |
| 11213.07 | 500 < số học viên ≤ 800 | 65.337 | 47.982 | 8.870 | 68.934 | 51.284 | 8.870 | 72.909 | 54.934 | 8.870 |
| 11213.08 | 800 < số học viên ≤ 1.200 | 61.534 | 45.508 | 7.830 | 64.921 | 48.640 | 7.830 | 68.665 | 52.102 | 7.830 |

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư công trình xây dựng trường đại học, học viện, cao đẳng, trường trung học chuyên nghiệp, trường nghiệp vụ tại Bảng 4 được tính toán với cấp công trình là cấp II, III theo các quy định trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2748:1991 về “Phân cấp công trình xây dựng. Nguyên tắc chung"; các yêu cầu quy định khác về quy mô công trình, mặt bằng tổng thể, yêu cầu thiết kế các hạng mục phục vụ học tập, nghiên cứu và thực hành, vui chá, giải trí,...; quy định trong TCVN 3981:1985 “Trường đại học. Tiêu chuẩn thiết kế", TCVN 9210:2012 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế" và TCVN 4602:2012 “Trường trung cấp chuyên nghiệp. Tiêu chuẩn thiết kế" và các quy định khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư công trình xây dựng trường đại học, học viện, cao đẳng bao gồm:

- Chi phí xây dựng các công trình chính và phục vụ của trường, khu ký túc xá sinh viên;

- Chi phí trang thiết bị nội thất, giảng đường, cơ sở nghiên cứu khoa học, phòng giáo viên, phòng giám hiệu, trang thiết bị thể dục thể thao, y tế, thư viện, thiết bị trạm bơm, trạm biến thế.

c. Suất vốn đầu tư công trình xây dựng trường đại học, học viện, cao đẳng, trường trung học chuyên nghiệp, trường nghiệp vụ được tính cho 1 học viên.

d. Công trình xây dựng trường đại học, học viện, cao đẳng, trường trung học chuyên nghiệp, trường nghiệp vụ được chia ra các khối chức năng theo tiêu chuẩn thiết kế, bao gồm:

- Khối học tập và cơ sở nghiên cứu khoa học gồm giẩng đường, lớp học, thư viện, hội trường, nhà hành chính, làm việc.

- Khối thể dục thể thao gồm phòng tập thể dục thể thao, công trình thể thao ngoài trời, sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, bể bá.

- Khối ký túc xá gồm nhà ở cho học viên, nhà ăn, nhà phục vụ (quầy giải khát, trạm y tế, chỗ để xe).

- Khối công trình kỹ thuật gồm xưởng sửa chữa, kho, nhà để xe ô tô, trạm bơm, trạm biến thế...

e. Tỷ trọng của các phần chi phí trong suất vốn đầu tư như sau:

| STT | Các khoản mục chi phí | Trường đại học, học viện, cao đẳng (%) | Trường trung học chuyên nghiệp, trường nghiệp vụ, (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khối công trình học tập và nghiên cứu khoa học | 50 - 60 | 40 - 50 |
| 2 | Khối công trình thể dục thể thao | 15 - 10 | 20 - 15 |
| 3 | Khối công trình ký túc xá | 30 - 25 | 35 - 30 |
| 4 | Khối công trình kỹ thuật | 5 | 5 |

2.2 Công trình y tế

2.2.1 Công trình bệnh viện đa khoa

Bảng 5. Suất vốn đầu tư công trình bệnh viện đa khoa

Đơn vị tính: 1.000 đ/giường

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
|  | Bệnh viện đa khoa, có quy mô: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11221.01 | Từ 50 đến 200 giường bệnh | 1.464.816 | 513.623 | 779.410 | 1.480.913 | 523.240 | 779.410 | 1.578.961 | 581.817 | 779.410 |
| 11221.02 | Từ 250 đến 350 giường bệnh | 1.417.420 | 499.353 | 753.410 | 1.432.997 | 508.703 | 753.410 | 1.527.872 | 565.653 | 753.410 |
| 11221.03 | Từ 400 đến 500 giường bệnh | 1.367.160 | 479.382 | 727.450 | 1.382.184 | 488.358 | 727.450 | 1.473.695 | 543.030 | 727.450 |
| 11221.04 | Từ 500 đến 1000 giường bệnh | 1.269.514 | 445.141 | 675.490 | 1.283.465 | 453.476 | 675.490 | 1.368.440 | 504.243 | 675.490 |

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình y tế nêu tại Bảng 5 được tính toán với cấp công trình là cấp II, III theo các quy định trong Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2748:1991 “Phân cấp công trình xây dựng. Nguyên tắc chung"; các yêu cầu, quy định về khu đất xây dựng, bố cục mặt bằng, giải pháp thiết kế, giải pháp kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy, chiếu sáng, thông gió, điện, nước... theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4470:2012 “Bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn thiết kế" và các quy định khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình bệnh viện đa khoa gồm:

- Chi phí xây dựng các công trình khám, điều trị bệnh nhân và các công trình phục vụ như:

+ Khối khám bệnh và điều trị ngoại trú gồm các phòng chờ, phòng khám và điều trị, phòng cấp cứu, phòng nghiệp vụ, phòng hành chính, khu vệ sinh.

+ Khối chữa bệnh nội trú gồm phòng bệnh nhân, phòng nghiệp vụ, phòng sinh hoạt của nhân viên, phòng vệ sinh.

+ Khối kỹ thuật nghiệp vụ gồm phòng mổ, phòng cấp cứu, phòng nghiệp vụ, xét nghiệm, thực nghiệm, phòng giải phẫu bệnh lý, khoa dược...

+ Khối hành chính, quản trị gồm bếp, kho, xưởng, nhà để xe, nhà giặt, nhà thường trực...

- Chi phí trang thiết bị y tế hiện đại và đồng bộ phục vụ khám, chữa bệnh, phục vụ sinh hoạt, nghỉ ngơi của nhân viên, bệnh nhân.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình bệnh viện đa khoa được tính bình quân cho 1 giường bệnh theo năng lực phục vụ.

2.2.2 Công trình bệnh viện trọng điểm tuyến Trung ương

Bảng 6. Suất vốn đầu tư công trình bệnh viện trọng điểm tuyến Trung ương

Đơn vị tính: 1.000 đ/giường

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
|  | Bệnh viện trọng điểm tuyến Trung ương có quy mô |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11223.01 | 1.000 giường bệnh | 4.223.377 | 1.914.548 | 2.047.180 | 4.269.790 | 1.950.397 | 2.047.180 | 4.552.482 | 2.168.745 | 2.047.180 |

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình y tế nêu tại Bảng 6 được tính toán với cấp công trình là cấp I theo các quy định trong Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2748:1991 “Phân cấp công trình xây dựng. Nguyên tắc chung"; các yêu cầu, quy định về khu đất xây dựng, bố cục mặt bằng, giải pháp thiết kế, giải pháp kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy, chiếu sáng, thông gió, điện, nước... theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD 4470: 2012 “Bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn thiết kế" và các quy định khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình bệnh viện trọng điểm tuyến trung ương gồm:

- Chi phí xây dựng các công trình khám, điều trị bệnh nhân và các công trình phục vụ như:

+ Khu vực khám - điều trị ban ngày: khám bệnh cho tất cả các chuyên khoa, tổ chức hỗ trợ chuẩn đoán và các khu vực điều trị bệnh nhân trong ngày.

+ Khu vực điều trị nội trú: tổ chức các khoa/trung tâm điều trị ngoại trú tất cả các chuyên khoa.

+ Khu kỹ thuật nghiệp vụ: các kỹ thuật chuẩn đoán, điều trị, can thiệp với công nghệ và kỹ thuật mới tiên tiến trên thế giới.

+ Khu hành chính quản trị và kỹ thuật, hậu cần và phụ trợ: khu vực cho hành chính, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho vận hành bệnh viện.

+ Khu dịch vụ tổng hợp, tâm linh: tổ chức phục vụ tất cả các nhu cầu của cán bộ và người nhà bệnh nhân... như Nhà công vụ, nhà thăm thân, khu tâm linh, siêu thị dược và đồ dùng sinh hoạt tiện ích, ngân hàng, bưu điện, trạm xe buýt...

+ Khu đào tạo, chỉ đạo tuyến: nghiên cứu và chuyển giao các ứng dụng kỹ thuật cao y tế, chỉ đạo tuyến và đào tạo nguồn nhân lực y tế cho ngành.

- Chi phí trang thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ phù hợp với vị trí là bệnh viện tuyến cuối. Ngoài việc phục vụ chữa trị các bệnh nặng với các chuyên khoa sâu còn đảm bảo vai trò trung tâm chuyển giao công nghệ cho các bệnh viện tuyến dưới.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình bệnh viện được tính bình quân cho 1 giường bệnh theo năng lực phục vụ.

2.3 Công trình thể thao

2.3.1 Sân vận động

Bảng 7. Suất vốn đầu tư xây dựng sân vận động

Đơn vị tính: 1.000 đ/chỗ ngồi

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
|  | Sân vận động có sức chứa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11231.01 | 20.000 chỗ ngồi | 2.887 | 2.058 | 420 | 2.984 | 2.145 | 420 | 3.190 | 2.337 | 420 |
| 11231.02 | 40.000 chỗ ngồi | 2.256 | 1.700 | 150 | 2.332 | 1.771 | 150 | 2.492 | 1.929 | 150 |

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thể thao nêu tại Bảng 7 được tính toán trên cơ sở các quy định về quy mô, phân loại công trình, yêu cầu về mặt bằng, giải pháp thiết kế, chiếu sáng, điện, nước, theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4205:2012 “Công trình thể thao - Sân thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế”, các quy định khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thể thao bao gồm:

- Chi phí xây dựng công trình theo khối chức năng phục vụ như:

Khối phục vụ khán giả: Phòng bán vé, phòng căng tin, khu vệ sinh, khán đài, phòng cấp cứu.

Khối phục vụ vận động viên: Sân bóng, phòng thay quần áo, phòng huấn luyện viên, phòng trọng tài, phòng nghỉ của vận động viên, phòng vệ sinh, phòng y tế.

Khối phục vụ quản lý: Phòng hành chính, phòng phụ trách sân, phòng thường trực, bảo vệ, phòng nghỉ của nhân viên, kho, xưởng sửa chữa dụng cụ thể thao.

- Các chi phí trang, thiết bị phục vụ vận động viên, khán giả.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thể thao được tính bình quân cho 1 chỗ ngồi của khán giả.

2.3.2 Nhà thi đấu, tập luyện

Bảng 8. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà thi đấu, tập luyện

Bảng 8.1. theo quy mô diện tích

Đơn vị tính: 1.000 đ/m2 sân

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
|  | Sân tập luyện ngoài trời, không có khán đài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11232.01 | Sân bóng đá tập luyện, kích thước sân 128x94m | 851 | 651 | 50 | 879 | 679 | 50 | 940 | 740 | 50 |
| 11232.02 | Sân bóng chuyền, cầu lông, kích thước sân 24x15m | 5.124 | 3.909 | 300 | 5.295 | 4.074 | 300 | 5.661 | 4.437 | 300 |
| 11232.03 | Sân bóng rổ, kích thước sân 30x19m | 4.808 | 3.654 | 300 | 4.969 | 3.808 | 300 | 5.312 | 4.148 | 300 |
| 11232.04 | Sân tennis, kích thước sân 40x20m | 4.808 | 3.654 | 300 | 4.969 | 3.808 | 300 | 5.312 | 4.148 | 300 |

Bảng 8.2. theo quy mô sức chứa

Đơn vị tính: 1.000 đ/chỗ ngồi

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
|  | Nhà thi đấu, tập luyện, có khán đài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nhà thi đấu bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, tennis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11232.05 | 1.000 chỗ ngồi | 9.167 | 7.072 | 390 | 9.474 | 7.370 | 390 | 10.128 | 8.028 | 390 |
| 11232.06 | 2.000 chỗ ngồi | 8.852 | 6.817 | 390 | 9.148 | 7.105 | 390 | 9.780 | 7.738 | 390 |
| 11232.07 | 3.000 chỗ ngồi | 8.546 | 6.534 | 390 | 8.832 | 6.809 | 390 | 9.442 | 7.417 | 390 |

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thể thao nêu tại Bảng 8 được tính toán trên cơ sở các quy định về quy mô, phân loại công trình, yêu cầu về mặt bằng, giải pháp thiết kế, chiếu sáng, điện, nước, theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4205:2012 “Công trình thể thao - Sân thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế”, TCVN 4529:2012 “Công trình thể thao - Nhà thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế” và các quy định khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà thể thao cho từng môn thể thao như bóng rổ, tennis, bóng chuyền, cầu lông, bao gồm:

- Chi phí xây dựng các hạng mục công trình như:

Khối phục vụ khán giả (đối với nhà thi đấu, tập luyện có khán đài): khán đài, phòng nghỉ (hành lang), phòng bán vé, phòng vệ sinh, phòng căng tin.

Khối phục vụ vận động viên: nhà thi đấu, nhà gửi và thay quần áo, phòng nghỉ, phòng vệ sinh, phòng y tế, căng tin, kho, các phòng chức năng khác.

Khối hành chính quản trị: phòng làm việc, phòng nghỉ của nhân viên, phòng trực kỹ thuật, phòng bảo vệ, kho dụng cụ vệ sinh.

- Chi phí trang, thiết bị phục vụ như quạt điện, máy điều hòa nhiệt độ, thiết bị y tế, dụng cụ thi đấu, tính bình quân cho 1 chỗ ngồi theo năng lực phục vụ.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thể thao được tính bình quân cho 1 m2 diện tích sân (đối với công trình thể thao không có khán đài) hoặc cho 1 chỗ ngồi của khán giả (đối với công trình có khán đài).

2.3.3 Công trình thể thao khác

Bảng 9. Suất vốn đầu tư xây dựng bể bơi

Đơn vị tính: 1.000 đ/m2 bể

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
|  | Bể bơi ngoài trời (không có khán đài) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11233.01 | kích thước 12,5x6 m | 7.906 | 6.062 | 420 | 8.170 | 6.317 | 420 | 8.734 | 6.881 | 420 |
| 11233.02 | kích thước 16x8 m | 9.186 | 7.063 | 420 | 9.494 | 7.360 | 420 | 10.149 | 8.017 | 420 |
| 11233.03 | kích thước 50 x26 m | 13.584 | 10.235 | 1.030 | 14.039 | 10.667 | 1.030 | 15.008 | 11.618 | 1.030 |
|  | Bể bơi ngoài trời có sức chứa < 5.000 chỗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11233.04 | kích thước 12,5x6 m | 12.590 | 9.763 | 430 | 13.011 | 10.175 | 430 | 13.909 | 11.082 | 430 |
| 11233.05 | kích thước 16x8 m | 13.851 | 10.773 | 430 | 14.315 | 11.228 | 430 | 15.303 | 12.229 | 430 |
| 11233.06 | kích thước 50 x26 m | 18.268 | 13.842 | 1.060 | 18.880 | 14.426 | 1.060 | 20.183 | 15.712 | 1.060 |

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng bể bơi nêu tại Bảng 9 được tính toán trên cơ sở các quy định về quy mô, phân loại công trình, yêu cầu về mặt bằng, giải pháp thiết kế, chiếu sáng, điện, nước, theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4260:2012 “Công trình thể thao - Bể bơi - Tiêu chuẩn thiết kế” và các quy định khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng bể bơi bao gồm:

- Chi phí xây dựng bể bơi, các hạng mục công trình phục vụ vận động viên (phòng thay quần áo, nhà tắm...), khán đài (nếu có), thiết bị lọc nước.

- Chi phí trang, thiết bị phục vụ như quạt điện, máy điều hòa nhiệt độ, thiết bị y tế, dụng cụ thi đấu.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng bể bơi được tính bình quân cho 1 m2 diện tích mặt bể.

2.4 Công trình Văn hóa

2.4.1 Nhà hát, rạp chiếu phim

Bảng 10. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà hát, rạp chiếu phim

Đơn vị tính: 1.000 đ/chỗ ngồi

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
|  | Nhà hát có quy mô |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11241.01 | 300 - 600 chỗ | 26.493 | 19.314 | 4.230 | 26.932 | 19.707 | 4.230 | 29.195 | 21.729 | 4.230 |
| 11241.02 | 600 - 800 chỗ | 25.743 | 18.818 | 4.040 | 26.169 | 19.201 | 4.040 | 28.368 | 21.171 | 4.040 |
| 11241.03 | 800 - 1.000 chỗ | 25.291 | 18.437 | 3.850 | 25.710 | 18.811 | 3.850 | 27.870 | 20.742 | 3.850 |
|  | Rạp chiếu phim có quy mô |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11241.04 | 300 - 400 chỗ | 31.948 | 20.192 | 8.070 | 32.477 | 20.602 | 8.070 | 35.205 | 22.716 | 8.070 |
| 11241.05 | 400 - 600 chỗ | 31.207 | 19.715 | 7.900 | 31.724 | 20.115 | 7.900 | 34.389 | 22.180 | 7.900 |
| 11241.06 | 600 - 800 chỗ | 30.428 | 19.190 | 7.730 | 30.932 | 19.580 | 7.730 | 33.530 | 21.590 | 7.730 |
| 11241.07 | 800 - 1.000 chỗ | 29.956 | 18.809 | 7.560 | 30.453 | 19.191 | 7.560 | 33.011 | 21.161 | 7.560 |

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư nhà hát, rạp chiếu phim nêu tại Bảng 10 được tính toán với cấp công trình là cấp I, II theo các quy định trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2748:1991 “Phân cấp công trình xây dựng. Nguyên tắc chung"; Các yêu cầu khác về khu đất xây dựng, quy hoạch tổng mặt bằng, giải pháp thiết kế,... theo quy định trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5577:2012 “Tiêu chuẩn thiết kế rạp chiếu phim”, TCVN 9369:2012 “Nhà hát - Tiêu chuẩn thiết kế" và các quy định khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư rạp chiếu phim, nhà hát bao gồm:

- Chi phí xây dựng công trình chính, các hạng mục công trình phục vụ.

- Chi phí trang, thiết bị phục vụ khán giả và phòng làm việc của nhân viên như: máy điều hòa nhiệt độ, quạt điện và các thiết bị khác.

c. Suất vốn đầu tư nêu trên chưa bao gồm chi phí xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và chi phí cho phần ngoại thất bên ngoài công trình.

d. Suất vốn đầu tư rạp chiếu phim, nhà hát được tính bình quân cho 1 chỗ ngồi của khán giả.

e. Tỷ trọng của các phần chi phí trong suất vốn đầu tư công trình nhà hát, rạp chiếu phim như sau:

Tỷ trọng chi phí cho công trình chính : 80 - 90%

Tỷ trọng chi phí cho các hạng mục công trình phục vụ : 20 -10%

2.4.2 Bảo tàng, thư viện, triển lãm

Bảng 11. Suất vốn đầu tư xây dựng bảo tàng, thư viện, triển lãm

Đơn vị tính: 1.000 đ/m2 sàn

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 11242.01 | Bảo tàng | 16.633 | 12.046 | 2.660 | 16.908 | 12.291 | 2.660 | 18.329 | 13.553 | 2.660 |
| 11242.02 | Thư viện | 11.823 | 8.622 | 1.800 | 12.019 | 8.797 | 1.800 | 13.028 | 9.700 | 1.800 |
| 11242.03 | Triển lãm | 14.276 | 10.339 | 2.280 | 14.512 | 10.549 | 2.280 | 15.732 | 11.632 | 2.280 |

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư các công trình bảo tàng, thư viện, triển lãm nêu tại Bảng 11 được tính toán với cấp công trình là cấp I, II theo các quy định trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2748:1991 “Phân cấp công trình xây dựng. Nguyên tắc chung"; Các yêu cầu khác về khu đất xây dựng, quy hoạch tổng mặt bằng, giải pháp thiết kế; TCVN 4319: 2012 “Nhà và công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế", TCVN 4601:2012 “Trụ sở cơ quan. Tiêu chuẩn thiết kế" và các quy định khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư bảo tàng, triển lãm, thư viện bao gồm:

- Chi phí xây dựng công trình chính (nhà bảo tàng, phòng đọc, phòng trưng bày,...) và các hạng mục phục vụ (kho, nhà vệ sinh,...).

- Chi phí trang, thiết bị phục vụ như: máy điều hòa nhiệt độ, quạt điện, các thiết bị khác.

c. Suất vốn đầu tư công trình trên chưa bao gồm chi phí xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và chi phí cho phần ngoại thất bên ngoài công trình.

d. Suất vốn đầu tư bảo tàng, triển lãm, thư viện được tính bình quân cho 1 m2 diện tích sàn xây dựng.

e. Tỷ trọng của các phần chi phí trong suất vốn đầu tư công trình trên như sau:

Tỷ trọng chi phí cho công trình chính: 80 - 90%

Tỷ trọng chi phí cho các hạng mục công trình phục vụ: 20 -10%

2.5 Công trình thông tin truyền thông

2.5.1 Lắp đặt thiết bị truyền dẫn vi ba

Bảng 12. Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bị truyền dẫn vi ba

Đơn vị tính: 1.000 đ/thiết bị

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
|  | Thiết bị Vi ba đầu cuối cấu hình 1+0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11251.01 | 1E1 | 192.265 | 50.836 | 112.240 | 192.793 | 51.120 | 112.240 | 202.762 | 56.474 | 112.240 |
| 11251.02 | 2E1 | 204.030 | 51.953 | 121.660 | 204.590 | 52.242 | 121.660 | 215.170 | 57.715 | 121.660 |
| 11251.03 | 4E1 | 256.703 | 53.060 | 168.910 | 257.408 | 53.356 | 168.910 | 270.719 | 58.945 | 168.910 |
| 11251.04 | 8E1 | 279.900 | 55.062 | 187.780 | 280.668 | 55.369 | 187.780 | 295.182 | 61.169 | 187.780 |
| 11251.05 | 16E1 | 514.544 | 62.012 | 396.070 | 515.957 | 62.358 | 396.070 | 542.638 | 68.890 | 396.070 |
| 11251.06 | STM1 | 609.853 | 71.840 | 471.590 | 611.527 | 72.241 | 471.590 | 643.150 | 79.808 | 471.590 |

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư tại Bảng 12 được tính toán cho công trình lắp đặt thiết bị truyền dẫn vi ba với cấp công trình là cấp II theo quy định hiện hành, phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn: TCN 68-177:1998, TCN 68-149:1995, QCVN 53:2011/BTTTT và các tiêu chuẩn khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư lắp đặt truyền dẫn vi ba gồm:

- Chi phí lắp đặt khung, giá, và các blog đấu dây DDF.

- Chi phí lắp đặt thiết bị vi ba, thiết bị nguồn điện DC, ác quy của thiết bị vi ba.

- Chi phí lắp đặt, đấu nối các loại cáp giao tiếp mạng từ thiết bị vi ba đến các giá phối dây, lắp đặt đấu nối cáp nguồn, dây đất.

- Chi phí cài đặt, đo thử kiểm tra kết nối hệ thống và vận hành thử thiết bị

- Chi phí mua sắm thiết bị vi ba, và các thiết bị, phụ kiện đồng bộ.

c. Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bị truyền dẫn vi ba được tính cho 1 thiết bị vi ba.

2.5.2 Lắp đặt thiết bị truyền dẫn quang

Bảng 13. Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bị truyền dẫn quang

Đơn vị tính: 1.000 đ/thiết bị

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 11252.01 | Thiết bị NGSDH TRM 155Mbit/s, 4FE, 2GE | 275.504 | 30.679 | 207.310 | 276.260 | 30.850 | 207.310 | 290.546 | 34.081 | 207.310 |
| 11252.02 | Thiết bị NGSDH ADM 155Mbit/s, 4FE, 2GE | 307.188 | 37.504 | 225.990 | 308.032 | 37.713 | 225.990 | 323.960 | 41.663 | 225.990 |
| 11252.03 | Thiết bị SDH REG 155 Mbit/s | 185.102 | 25.481 | 131.690 | 185.610 | 25.623 | 131.690 | 195.208 | 28.307 | 131.690 |
| 11252.04 | Thiết bị NGSDH TRM 622Mbit/s, 4FE, 2GE | 359.086 | 37.947 | 273.380 | 360.072 | 38.158 | 273.380 | 378.692 | 42.155 | 273.380 |
| 11252.05 | Thiết bị NGSDH ADM 622Mbit/s, 4FE, 2GE | 406.304 | 48.006 | 301.400 | 407.419 | 48.274 | 301.400 | 428.487 | 53.330 | 301.400 |
| 11252.06 | Thiết bị NGSDH ADM 2.5 Gbit/s, 4FE, 2GE | 541.068 | 67.759 | 395.390 | 542.553 | 68.137 | 395.390 | 570.609 | 75.274 | 395.390 |
| 11252.07 | Thiết bị NGSDH TRM 2.5 Gbit/s, 4FE, 2GE | 496.784 | 53.243 | 377.030 | 498.148 | 53.540 | 377.030 | 523.908 | 59.148 | 377.030 |

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư tại Bang 13 được tính toán cho công trình xây dựng lắp đặt thiết bị truyền dẫn quang với cấp công trình là cấp II theo quy định hiện hành, phù hợp với các tiêu chuẩn: TCVN 8691:2011, TCN 68-177:1998, TCN 68-149: 1995, QCVN 7:2010/BTTTT và các tiêu chuẩn khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng thiết bị truyền dẫn quang bao gồm:

- Chi phí lắp đặt khung, giá và các blog đấu dây ODF, DDF.

- Chi phí lắp đặt thiết bị quang, thiết bị nguồn điện DC, ác quy của thiết bị quang.

- Chi phí lắp đặt, đấu nối các loại cáp giao tiếp mạng từ thiết bị quang đến các giá phối dây, lắp đặt đấu nối cáp nguồn, dây đất.

- Chi phí cài đặt, đo thử kiểm tra kết nối hệ thống và vận hành thử thiết bị.

- Chi phí mua sắm thiết bị quang, và các thiết bị, phụ kiện đồng bộ.

c. Suất vốn đầu tư được tính theo cho 1 thiết bị truyền dẫn quang.

2.5.3 Lắp đặt thiết bị truy nhập dẫn quang

Bảng 14. Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bị chuyển đổi quang - điện

Đơn vị tính: 1.000 đ/thiết bị

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
|  | Thiết bị (bộ) chuyển đổi quang điện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11253.01 | GE SDF 10km | 13.276 | 10.329 | 750 | 13.313 | 10.387 | 750 | 14.001 | 11.475 | 750 |
| 11253.02 | GE SFP 40km | 12.776 | 10.329 | 280 | 12.811 | 10.387 | 280 | 13.473 | 11.475 | 280 |
| 11253.03 | FE-SFP 10km | 7.683 | 5.862 | 570 | 7.704 | 5.895 | 570 | 8.103 | 6.513 | 570 |

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư tại Bảng 14 được tính toán theo quy định hiện hành, phù hợp với các TCN: TCVN 8691:2011, TCN 68-149: 1995, QCVN 7:2010/BTTTT và các tiêu chuẩn khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng thiết bị truy nhập dẫn quang bao gồm:

- Chi phí lắp đặt sợi nhảy quang trên cầu cáp.

- Chi phí đấu nối sợi nhảy quang vào giá ODF.

- Chi phí lắp đặt khung giá đấu dây nhảy quang (ODF).

- Chi phí lắp đặt thiết bị chuyển đổi quang điện vào hệ thống truy nhập.

- Chi phí cài đặt, đo thử kiểm tra kết nối hệ thống và vận hành thử thiết bị.

- Chi phí mua sắm thiết bị chuyển đổi quang - điện, và các thiết bị, phụ kiện đồng bộ.

c. Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bị chuyển đổi quang - điện được tính cho 1 thiết bị chuyển đổi quang điện.

2.5.4 Lắp đặt thiết bị truy nhập thoại và internet

Bảng 15. Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bị truy nhập thoại và internet

Đơn vị tính: 1.000 đ/đường thông

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
|  | Thiết bị truy nhập thoại và internet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11254.01 | MSAN 360 đường thông (line thoại) và internet | 795 | 48 | 660 | 797 | 48 | 660 | 838 | 53 | 660 |
| 11254.02 | MSAN 480 đường thông (line thoại) và internet | 785 | 39 | 660 | 787 | 39 | 660 | 828 | 43 | 660 |
| 11254.03 | MSAN 600 đường thông (line thoại) và internet | 795 | 39 | 660 | 797 | 39 | 660 | 838 | 43 | 660 |
| 11254.04 | MSAN 720 đường thông (line thoại) và internet | 785 | 39 | 660 | 787 | 39 | 660 | 828 | 43 | 660 |
| 11254.05 | MSAN 960 đường thông (line thoại) và internet | 775 | 29 | 660 | 777 | 29 | 660 | 818 | 32 | 660 |

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư tại Bang 15 được tính toán theo quy định hiện hành, phù hợp với tiêu chuẩn ngành và các tiêu chuẩn khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bị truy nhập thoại và internet bao gồm:

- Chi phí lắp đặt khung, giá và các blog đấu dây.

- Chi phí lắp đặt thiết bị MSAN, thiết bị nguồn điện DC, ác quy của thiết bị MSAN.

- Chi phí lắp đặt, đấu nối các loại cáp giao tiếp mạng và giao tiếp thuê bao từ MSAN đến các giá phối dây, lắp đặt đấu nối cáp nguồn, dây đất.

- Chi phí cài đặt, đo thử kiểm tra kết nối hệ thống và vận hành thử thiết bị.

- Chi phí mua sắm thiết bị MSAN và các thiết bị, phụ kiện đồng bộ.

c. Suất vốn đầu tư được tính theo năng lực phục vụ của một hệ thống là số đường thông (lines) cung cấp.

2.5.5 Lắp đặt thiết bị VSAT

Bảng 16. Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bị VSAT-IP UT

Đơn vị tính: 1.000 đ/thiết bị

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
|  | Thiết bị VSAT-IP UT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11255.01 | Anten 1,2m | 117.602 | 62.445 | 35.060 | 117.925 | 62.794 | 35.060 | 124.023 | 69.371 | 35.060 |
| 11255.02 | Anten 0,84m | 105.386 | 62.445 | 24.470 | 105.675 | 62.794 | 24.470 | 111.140 | 69.371 | 24.470 |

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bị truyền dẫn VSAT tại Bảng 16 được tính toán phù hợp với các tiêu chuẩn QCVN 32:2011/BTTTT, TCVN 8691:2011, QCVN 9:2010/BTTTT, TCVN 8687:2011, TCVN 8071:2009, QCVN 35:2011, QCVN 41:2016/BTTTT và các tiêu chuẩn khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bị truyền dẫn VSAT gồm:

- Chi phí lắp đặt khung, giá và các blog đấu dây thuê bao.

- Chi phí lắp đặt thiết bị VSAT.

- Chi phí lắp đặt cân chỉnh anten.

- Chi phí lắp đặt, đấu nối với các loại cáp giao tiếp mạng từ thiết vị VSAT đến cả giá phối dây, lắp đặt đầu nối cáp nguồn, dây đất.

- Chi phí cài đặt, đo thử kiểm tra kết nối hệ thống và vận hành thử thiết bị.

- Chi phí mua sắm thiết bị VSAT và các thiết bị, phụ kiện đồng bộ.

c. Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bị VSAT - IP trạm UT được tính cho 1 thiết bị.

2.5.6 Lắp đặt thiết bị phụ trợ

Bảng 17. Suất vốn đầu tư lắp đặt hệ thống thiết bị phụ trợ

Đơn vị tính: 1.000 đ/thiết bị

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
|  | Hệ thống thiết bị phụ trợ phòng máy có diện tích |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11256.01 | 80m2 | 168.166 | 79.012 | 61.390 | 168.627 | 79.453 | 61.390 | 177.347 | 87.775 | 61.390 |
| 11256.02 | 60m2 | 126.777 | 67.326 | 37.040 | 127.125 | 67.701 | 37.040 | 133.699 | 74.793 | 37.040 |
| 11256.03 | 40m2 | 99.214 | 55.640 | 25.450 | 99.486 | 55.950 | 25.450 | 104.631 | 61.811 | 25.450 |
| 11256.04 | 20m2 | 71.935 | 43.645 | 14.500 | 72.132 | 43.889 | 14.500 | 75.863 | 48.486 | 14.500 |
| 11256.05 | 10m2 | 68.677 | 41.114 | 14.500 | 68.866 | 41.343 | 14.500 | 72.427 | 45.674 | 14.500 |
|  | Lắp đặt máy phát điện, ATS, công suất |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11256.06 | 10KVA | 104.139 | 2.753 | 90.170 | 104.425 | 2.768 | 90.170 | 109.825 | 3.058 | 90.170 |
| 11256.07 | 25KVA | 179.283 | 3.966 | 156.520 | 179.775 | 3.988 | 156.520 | 189.072 | 4.406 | 156.520 |
| 11256.08 | 50KVA | 263.748 | 6.613 | 228.980 | 264.473 | 6.650 | 228.980 | 278.149 | 7.347 | 228.980 |
| 11256.09 | 10KVA (không có ATS) | 95.230 | 2.118 | 83.120 | 95.491 | 2.130 | 83.120 | 100.429 | 2.353 | 83.120 |
| 11256.10 | Lắp đặt máy phát điện 5KVA | 27.004 | 1.511 | 22.050 | 27.078 | 1.520 | 22.050 | 28.478 | 1.679 | 22.050 |
|  | Lắp đặt hệ thống tiếp đất có điện trở |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11256.11 | R = 10 ÔM | 22.480 | 18.001 |  | 22.542 | 18.101 |  | 23.708 | 19.998 |  |
| 11256.12 | R = 2 ÔM | 84.868 | 67.971 |  | 85.101 | 68.350 |  | 89.501 | 75.510 |  |
| 11256.13 | R = 0,5 ÔM | 145.626 | 116.631 |  | 146.026 | 117.282 |  | 153.577 | 129.567 |  |
| 11256.14 | Lắp đặt hệ thống tiếp đất chống sét | 33.038 | 26.462 |  | 33.129 | 26.610 |  | 34.842 | 29.397 |  |

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư lắp đặt hệ thống thiết bị phụ trợ tại Bang 17 được tính toán phù hợp với các tiêu chuẩn: hệ thống tiếp đất chống sét, hệ thống thiết bị chống sét lan truyền, hệ thống chống sét đánh trực tiếp (TCVN 8071:2009, QCVN 32.2011/BTTTT), hệ thống báo và chống cháy (theo TCVN 5738:2001; 5739:1993; 5740:2009), hệ thống chiếu sáng, hệ thống cung cấp điện AC (TCN 68-179-1999, TCVN 8687:2011), hệ thống cung cấp nguồn diện DC theo TCVN 8687:2011 và yêu cầu riêng của thiết bị và các tiêu chuẩn khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư lắp đặt hệ thống thiết bị phụ trợ gồm: Chi phí mua sắm, lắp đặt, đo kiểm thiết bị và phụ kiện đồng bộ gồm: hệ thống báo cháy và chống cháy, điều hòa không khí, chống ẩm, chiếu sáng, cầu cáp, máng cáp,...

c. Suất vốn đầu tư lắp đặt hệ thống thiết bị phụ trợ được tính theo các đơn vị tính toán thích hợp là m2, máy, trạm.

2.5.7 Công trình đài, trạm phát thanh truyền hình

Bảng 18. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đài trạm, phát thanh truyền hình

Đơn vị tính: triệu đồng/ hệ

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
|  | Công trình đài, trạm thu phát sóng sử dụng băng tần VHF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Máy phát hình công suất 2kW với cột anten tự đứng cao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11257.01 | 64m | 16.612 | 6.363 | 8.450 | 16.658 | 6.398 | 8.450 | 17.519 | 7.069 | 8.450 |
| 11257.02 | 75m | 18.604 | 7.691 | 8.790 | 18.655 | 7.734 | 8.790 | 19.620 | 8.544 | 8.790 |
| 11257.03 | 100m | 20.763 | 9.318 | 8.920 | 20.820 | 9.370 | 8.920 | 21.897 | 10.352 | 8.920 |
| 11257.04 | 125m | 21.421 | 9.780 | 9.000 | 21.479 | 9.835 | 9.000 | 22.590 | 10.865 | 9.000 |
|  | Máy phát hình công suất 5kW với cột anten tự đứng cao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11257.05 | 75m | 21.499 | 7.759 | 11.530 | 21.558 | 7.802 | 11.530 | 22.673 | 8.619 | 11.530 |
| 11257.06 | 100m | 24.178 | 9.366 | 12.180 | 24.244 | 9.419 | 12.180 | 25.498 | 10.405 | 12.180 |
| 11257.07 | 125m | 24.982 | 9.963 | 12.250 | 25.051 | 10.019 | 12.250 | 26.346 | 11.068 | 12.250 |
|  | Máy phát hình công suất 10kW với cột anten tự đứng cao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11257.08 | 100m | 27.377 | 9.511 | 15.110 | 27.452 | 9.564 | 15.110 | 28.871 | 10.566 | 15.110 |
| 11257.09 | 125m | 28.427 | 10.021 | 15.520 | 28.505 | 10.077 | 15.520 | 29.979 | 11.132 | 15.520 |
|  | Công trình đài, trạm thu phát sóng sử dụng băng tần UHF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Máy phát hình công suất 5kW với cột anten tự đứng cao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11257.10 | 75m | 22.294 | 8.105 | 11.870 | 22.355 | 8.150 | 11.870 | 23.511 | 9.004 | 11.870 |
| 11257.11 | 100m | 24.384 | 9.742 | 11.930 | 24.451 | 9.796 | 11.930 | 25.715 | 10.822 | 11.930 |
| 11257.12 | 125m | 24.698 | 9.876 | 12.070 | 24.766 | 9.932 | 12.070 | 26.046 | 10.972 | 12.070 |
|  | Máy phát hình công suất 10kW với cột anten tự đứng cao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11257.13 | 75m | 26.925 | 8.307 | 16.140 | 26.999 | 8.354 | 16.140 | 28.395 | 9.229 | 16.140 |
| 11257.14 | 100m | 30.252 | 9.963 | 17.380 | 30.335 | 10.019 | 17.380 | 31.903 | 11.068 | 17.380 |
| 11257.15 | 125m | 31.282 | 10.358 | 17.730 | 31.368 | 10.416 | 17.730 | 32.990 | 11.507 | 17.730 |
| 11257.16 | 145m | 31.733 | 10.435 | 18.080 | 31.821 | 10.493 | 18.080 | 33.466 | 11.592 | 18.080 |

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đài, trạm thu, phát sóng truyền hình nêu tại Bảng 18 được tính toán trên cơ sở các tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành về chất lượng mạng viễn thông trong TCN 68: 170: 1998; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất trong QCVN 35:2011; các yêu cầu, quy định về chống sét và bảo vệ công trình viễn thông trong TCN 68:135: 2001 và các quy phạm về an toàn kỹ thuật trong xây dựng trong TCVN 5308: 1991 và các quy định chuyên ngành về lắp đặt thiết bị, cột cao và các quy định hiện hành khác liên quan. Trong tính toán cấp công trình nhà đặt máy là cấp IV, cấp công trình cột Anten là cấp II, III.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thu, phát sóng truyền hình bao gồm:

- Chi phí xây dựng nhà đặt máy và cột anten.

- Chi phí thiết bị bao gồm toàn bộ chi phí mua sắm và lắp đặt hệ thống thiết bị phát hình. Thiết bị phát hình được nhập khẩu từ các nước phát triển.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thu, phát sóng truyền hình chưa tính đến các chi phí về phá và tháo dỡ các vật kiến trúc cũ.

d. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thu, phát sóng truyền hình được tính bình quân cho 1 hệ thống bao gồm máy thu, phát hình và cột anten.

2.5.8 Công trình đài, trạm thu phát sóng phát thanh

Bảng 19. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đài trạm thu, phát sóng phát thanh

Đơn vị tính: 1.000 đ/hệ

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
|  | Công trình đài trạm thu, phát sóng FM với thiết bị sản xuất trong nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cột anten tự đứng thép hình L cao 30m, máy phát thanh công suất |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11258.01 | 20 W | 546.916 | 413.946 | 55.510 | 548.417 | 416.255 | 55.510 | 576.777 | 459.858 | 55.510 |
| 11258.02 | 30 W | 568.405 | 417.816 | 71.660 | 569.966 | 420.147 | 71.660 | 599.439 | 464.157 | 71.660 |
|  | Cột anten tự đứng thép hình L cao 45m, máy phát thanh công suất |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11258.03 | 50 W | 979.399 | 750.421 | 89.110 | 982.088 | 754.607 | 89.110 | 1.032.873 | 833.652 | 89.110 |
| 11258.04 | 100 W | 1.054.022 | 762.521 | 146.730 | 1.056.916 | 766.774 | 146.730 | 1.111.571 | 847.094 | 146.730 |
| 11258.05 | 150 W | 1.066.406 | 762.521 | 158.580 | 1.069.334 | 766.774 | 158.580 | 1.124.631 | 847.094 | 158.580 |
| 11258.06 | 200 W | 1.097.913 | 776.662 | 172.760 | 1.100.928 | 780.994 | 172.760 | 1.157.859 | 862.804 | 172.760 |
| 11258.07 | 300 W | 1.134.229 | 786.731 | 196.140 | 1.137.343 | 791.119 | 196.140 | 1.196.157 | 873.990 | 196.140 |
|  | Cột anten tự đứng thép hình L cao 50m, máy phát thanh công suất |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11258.08 | 500 W | 1.398.959 | 883.561 | 324.720 | 1.402.800 | 888.489 | 324.720 | 1.475.341 | 981.559 | 324.720 |
| 11258.09 | 1 kW | 1.851.715 | 1.083.026 | 523.930 | 1.856.799 | 1.089.067 | 523.930 | 1.952.817 | 1.203.147 | 523.930 |
| 11258.10 | Hệ thống máy phát thanh công suất 2 KW, cột anten tự đứng thép hình L, cao 60 m | 3.543.977 | 1.883.321 | 1.209.840 | 3.553.707 | 1.893.825 | 1.209.840 | 3.737.476 | 2.092.205 | 1.209.840 |
| 11258.11 | 20 W | 634.394 | 485.113 | 58.810 | 636.135 | 487.819 | 58.810 | 669.031 | 538.918 | 58.810 |
| 11258.12 | 30 W | 660.956 | 496.251 | 71.610 | 662.771 | 499.018 | 71.610 | 697.044 | 551.291 | 71.610 |
|  | Cột anten tự đứng thép tròn cao 45m, máy phát thanh công suất |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11258.13 | 50 W | 981.420 | 737.079 | 89.110 | 984.115 | 741.190 | 89.110 | 1.035.005 | 818.831 | 89.110 |
| 11258.14 | 100W | 636.513 | 405.158 | 141.910 | 638.261 | 407.417 | 141.910 | 671.266 | 450.095 | 141.910 |
| 11258.15 | 150 W | 898.319 | 612.680 | 152.960 | 900.785 | 616.097 | 152.960 | 947.366 | 680.634 | 152.960 |
| 11258.16 | 200 W | 923.164 | 622.566 | 165.350 | 925.698 | 626.038 | 165.350 | 973.568 | 691.616 | 165.350 |
| 11258.17 | 300 W | 1.120.776 | 760.086 | 195.830 | 1.123.854 | 764.325 | 195.830 | 1.181.970 | 844.389 | 195.830 |
|  | Cột anten tự đứng thép tròn cao 50m, máy phát thanh công suất |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11258.18 | 500 W | 1.557.469 | 996.371 | 341.450 | 1.561.745 | 1.001.928 | 341.450 | 1.642.506 | 1.106.881 | 341.450 |
| 11258.19 | 1 kW | 2.032.764 | 1.209.871 | 550.880 | 2.038.345 | 1.216.619 | 550.880 | 2.143.751 | 1.344.061 | 550.880 |
| 11258.20 | Hệ thống máy phát thanh công suất 2 kW, cột anten tự đứng thép tròn, cao 60m | 3.759.988 | 2.016.451 | 1.277.490 | 3.770.312 | 2.027.698 | 1.277.490 | 3.965.281 | 2.240.101 | 1.277.490 |
|  | Công trình đài trạm thu, phát sóng FM, cột cao 100m, máy phát thanh công suất |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11258.21 | 5 kW | 3.905.222 | 245.103 | 3.358.530 | 3.915.944 | 246.470 | 3.358.530 | 4.118.444 | 272.288 | 3.358.530 |
| 11258.22 | 10 kW | 6.407.040 | 306.826 | 5.658.740 | 6.424.631 | 308.537 | 5.658.740 | 6.756.859 | 340.857 | 5.658.740 |
| 11258.23 | 20 kW | 15.846.289 | 391.787 | 14.569.480 | 15.889.797 | 393.972 | 14.569.480 | 16.711.484 | 435.241 | 14.569.480 |
|  | Công trình thu, phát sóng trung AM, Hệ thống máy phát thanh công suất |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11258.24 | 10 kW | 7.157.033 | 446.993 | 6.158.550 | 7.176.684 | 449.486 | 6.158.550 | 7.547.802 | 496.570 | 6.158.550 |
| 11258.25 | 50 kW | 13.599.692 | 372.390 | 12.447.320 | 13.637.032 | 374.467 | 12.447.320 | 14.342.226 | 413.693 | 12.447.320 |
|  | Công trình thu, phát sóng ngắn SM, hệ thống máy phát thanh công suất |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11258.26 | 100 kW | 20.543.178 | 763.686 | 18.487.740 | 20.599.582 | 767.946 | 18.487.740 | 21.664.820 | 848.388 | 18.487.740 |

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đài, trạm thu phát sóng phát thanh nêu tại Bảng 19 được tính toán trên cơ sở các tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành về chất lượng mạng viễn thông trong TCN 68:170:1998; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất trong QCVN 35:2011; các yêu cầu, quy định về chống sét và bảo vệ công trình viễn thông trong TCN 68:135:2001; các quy phạm về an toàn kỹ thuật trong xây dựng trong TCVN 5308: 1991 và các quy định chuyên ngành về lắp đặt thiết bị, cột cao và các quy định hiện hành khác liên quan. Trong tính toán cấp công trình nhà đặt máy là cấp IV, cấp công trình cột anten là cấp II, III.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đài, trạm thu phát sóng phát thanh bao gồm:

- Chi phí xây dựng nhà đặt máy và cột anten.

- Chi phí thiết bị gồm toàn bộ chi phí mua và lắp đặt hệ thống thiết bị phát thanh. Đối với hệ thống máy phát thanh FM sản xuất trong nước thì chi phí thiết bị phát thanh được tính trên cơ sở giá thiết bị lắp ráp trong nước; Đối với hệ thống máy phát thanh AM, SM thì thiết bị máy phát thanh là thiết bị nhập ngoại.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đài, trạm thu phát sóng phát thanh được tính bình quân cho 1 hệ thống bao gồm nhà đặt trạm phát, thiết bị máy phát và cột anten.

2.5.9 Công trình trạm BTS

Bảng 20. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm BTS Bảng 20.1 Công trình nhà trạm và cột BTS

Đơn vị tính: 1.000 đ/tấn cột

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 11259.01 | Công trình trạm BTS | 267.340 | 230.047 |  | 268.074 | 231.330 |  | 281.936 | 255.562 |  |

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm BTS nêu tại Bảng 20.1 được tính toán trên cơ sở các tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành về chất lượng mạng viễn thông trong TCN 68: 170: 1998; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất trong QCVN 35:2011; các yêu cầu, quy định về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông trong QCVN 32:2011/BTTTT, QCVN 9:2010/BTTTT về tiếp đất cho các trạm viễn thông và các quy phạm về an toàn kỹ thuật trong xây dựng trong TCVN 5308: 1991 và các quy định chuyên ngành về lắp đặt thiết bị, cột cao và các quy định hiện hành khác liên quan. Trong tính toán cấp công trình nhà đặt máy là cấp IV, cấp công trình là cấp II, III.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm BTS bao gồm chi phí xây dựng nhà đặt máy và cột anten dây co.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm BTS chưa tính đến các chi phí về mua sắm và lắp đặt thiết bị trạm BTS, chi phí phá và tháo dỡ các vật kiến trúc cũ.

d. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm BTS được tính bình quân cho 1 tấn cột anten.

Bảng 20.2 Lắp đặt thiết bị trạm BTS

Đơn vị tính: 1.000 đ/thiết bị

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 11259.02 | Lắp đặt thiết bị BTS, có 1 Sector | 215.618 | 59.519 | 121.540 | 216.210 | 59.851 | 121.540 | 227.391 | 66.120 | 121.540 |
| 11259.03 | Lắp đặt thiết bị BTS, có 2 Sector | 310.475 | 95.300 | 164.690 | 311.328 | 95.831 | 164.690 | 327.427 | 105.869 | 164.690 |
| 11259.04 | Lắp đặt thiết bị BTS, có 3 Sector | 385.001 | 131.080 | 190.370 | 386.058 | 131.811 | 190.370 | 406.021 | 145.619 | 190.370 |

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư tại Bang 20.2 được tính toán cho công trình xây dựng lắp đặt thiết bị trạm BTS với cấp công trình là cấp II, III theo quy định hiện hành, phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn: QCVN 41:2016/BTTTT, TCN 68-193:2o0o, QCVN 53:2011/BTTTT, TCN 68-1491995 và các tiêu chuẩn khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bị trạm BTS bao gồm:

- Chi phí lắp đặt khung, giá, và các blog đấu dây DDF.

- Chi phí lắp đặt thiết bị BTS, thiết bị nguồn điện DC, ác quy của thiết bị BTS.

- Chi phí lắp đặt, đấu nối các loại cáp giao tiếp mạng từ thiết bị lắp đặt thiết bị BTS đến các giá phối dây, lắp đặt đấu nối cáp nguồn, dây đất.

- Chi phí cài đặt, đo thử kiểm tra kết nối hệ thống và vận hành thử thiết bị.

- Chi phí mua sắm thiết bị lắp đặt thiết bị BTS và các thiết bị, phụ kiện đồng bộ.

c. Suất vốn đầu tư được tính cho 1 thiết bị BTS được lắp đặt.

2.6 Nhà đa năng

Bảng 21. Suất vốn đầu tư nhà đa năng

Đơn vị tính: 1.000 đ/m2 sàn

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
|  | Nhà đa năng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Số tầng ≤ 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11260.01 | Số tầng ≤ 5 | 6.405 | 5.221 | 450 | 6.619 | 5.442 | 450 | 7.076 | 5.927 | 450 |
| 11260.02 | 5 < số tầng ≤ 7 | 8.288 | 6.213 | 850 | 8.565 | 6.475 | 850 | 9.157 | 7.052 | 850 |
|  | 7 < số tầng ≤ 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11260.03 | 7 < số tầng ≤ 10 | 8.536 | 6.496 | 820 | 8.822 | 6.770 | 820 | 9.431 | 7.374 | 820 |
| 11260.04 | 10 < số tầng ≤ 15 | 8.938 | 6.949 | 790 | 9.237 | 7.242 | 790 | 9.875 | 7.888 | 790 |
| 11260.05 | 15 < số tầng ≤ 18 | 9.578 | 7.185 | 1.160 | 9.899 | 7.488 | 1.160 | 10.582 | 8.156 | 1.160 |
| 11260.06 | 18 < số tầng ≤ 20 | 9.980 | 7.317 | 1.380 | 10.314 | 7.626 | 1.380 | 11.026 | 8.306 | 1.380 |
|  | Số tầng > 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11260.07 | 20 < số tầng ≤ 25 | 11.117 | 8.148 | 1.540 | 11.490 | 8.492 | 1.540 | 12.283 | 9.250 | 1.540 |
| 11260.08 | 25 < số tầng ≤ 30 | 11.672 | 8.564 | 1.620 | 12.063 | 8.925 | 1.620 | 12.895 | 9.721 | 1.620 |
| 11260.09 | 30 < số tầng ≤ 35 | 12.771 | 9.215 | 1.920 | 13.199 | 9.604 | 1.920 | 14.110 | 10.461 | 1.920 |
| 11260.10 | 35 < số tầng ≤ 40 | 13.718 | 9.829 | 2.150 | 14.177 | 10.244 | 2.150 | 15.155 | 11.157 | 2.150 |
| 11260.11 | 40 < số tầng ≤ 45 | 14.674 | 10.433 | 2.380 | 15.165 | 10.873 | 2.380 | 16.212 | 11.843 | 2.380 |
| 11260.12 | 45 < số tầng ≤ 50 | 15.620 | 11.047 | 2.620 | 16.143 | 11.513 | 2.620 | 17.257 | 12.540 | 2.620 |

Ghi chú:

a. Nhà đa năng (tổ hợp đa năng) là công trình được bố trí trong đó các nhóm phòng hoặc tầng nhà có công năng sử dụng khác nhau (văn phòng, các gian phòng khán giả, dịch vụ ăn uống, thương mại, các phòng ở và các phòng có chức năng khác).

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà đa năng tại Bảng 21 được tính toán với cấp công trình là cấp II, III theo các quy định trong Tiêu chuẩn Xây dựng (TCXD) số 13:1991 “Phân cấp nhà và công trình dân dụng. Nguyên tắc chung"; theo tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2748:1991 “Phân cấp công trình xây dựng. Nguyên tắc chung"; các yêu cầu và quy định khác về giải pháp kiến trúc, kết cấu, điện, phòng cháy chữa cháy... và theo quy định của tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4451:2012 “Nhà ở. Nguyên tắc cơ bản để thiết kế" và các quy định khác có liên quan.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình Bảng 21 bao gồm:

Chi phí cần thiết để xây dựng công trình tính trên 1 m2 diện tích sàn xây dựng, trong đó phần chi phí thiết bị đã bao gồm các chi phí mua sắm, lắp đặt thang máy, trạm biến áp và các thiết bị phục vụ vận hành, máy bơm cấp nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy.

d. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà đa năng chưa bao gồm chi phí xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và chi phí cho phần ngoại thất bên ngoài công trình, hệ thống kỹ thuật tiên tiến như hệ thống điều hòa không khí, thông gió, báo cháy tự động, hệ thống BMS,...

e. Tỷ trọng của các phần chi phí trong suất vốn đầu tư công trình xây dựng Bảng 21 như sau:

- Tỷ trọng chi phí phần móng công trình : 15 - 25%

- Tỷ trọng chi phí phần kết cấu thân công trình : 30 - 40%

- Tỷ trọng chi phí phần kiến trúc, hoàn thiện, hệ thống kỹ thuật trong CT : 55 - 35%

f. Suất vốn đầu tư công trình ở Bảng 21 tính cho công trình nhà đa năng chưa có xây dựng tầng hầm. Trường hợp có xây dựng tầng hầm thì bổ sung chi phí xây dựng tầng hầm như đối với công trình nhà chung cư.

2.7 Khách sạn

Bảng 22. Suất vốn đầu tư xây dựng khách sạn

Đơn vị tính: 1.000 đ/giường

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
|  | Khách sạn có tiêu chuẩn: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11270.01 | ★ | 153.151 | 100.463 | 33.290 | 162.730 | 108.208 | 33.290 | 170.870 | 114.789 | 33.290 |
| 11270.02 | ★ ★ | 230.797 | 149.427 | 52.910 | 245.233 | 160.947 | 52.910 | 257.500 | 170.736 | 52.910 |
| 11270.03 | ★ ★★ | 473.686 | 320.974 | 91.780 | 503.313 | 345.719 | 91.780 | 528.490 | 366.747 | 91.780 |
| 11270.04 | ★ ★★★ | 650.539 | 423.673 | 149.910 | 691.227 | 456.335 | 149.910 | 725.804 | 484.091 | 149.910 |
| 11270.05 | ★ ★★★★ | 909.691 | 613.986 | 179.650 | 966.589 | 661.320 | 179.650 | 1.014.940 | 701.544 | 179.650 |

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình khách sạn tại Bảng 22 được tính toán phù hợp với công trình khách sạn từ 1 sao đến 5 sao theo Quy định về tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 107 ngày 22/6/1994 của Tổng cục Du lịch; các quy định trong Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4391:2015 “Khách sạn - Xếp hạng” và TCVN 5065: 1990 “Khách sạn. Tiêu chuẩn thiết kế” và các quy định khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình khách sạn bao gồm:

- Chi phí xây dựng công trình chính, các công trình phục vụ (thể dục thể thao, thông tin liên lạc...) theo tiêu chuẩn quy định của từng loại khách sạn.

- Chi phí thiết bị và trang thiết bị phục vụ sinh hoạt, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, phòng cháy chữa cháy, hệ thống cứu hoả, thang máy, điện thoại,...

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình khách sạn được tính bình quân cho 1 giường ngủ theo năng lực phục vụ.

d. Công trình của khách sạn được chia ra các khối chức năng theo tiêu chuẩn thiết kế, bao gồm:

- Khối phòng ngủ: phòng ngủ, phòng trực của nhân viên.

- Khối phục vụ công cộng: sảnh, phòng ăn, nhà bếp, phòng y tế, phòng giải trí, khu thể thao,...

- Khối hành chính quân trị: phòng làm việc, phòng tiếp khách, kho, xưởng sửa chữa, chỗ nghỉ của nhân viên phục vụ, lái xe, nhà để xe, phòng giặt là, phơi sấy, trạm bơm áp lực, trạm cung cấp nước, phòng điện, các phòng phục vụ khác, ...

e. Tỷ trọng các phần chi phí theo các khối chức năng trong suất vốn đầu tư như sau:

| STT | Khối chức năng | Khách sạn ★ (%) | Khách sạn ★ ★ (%) | Khách sạn ★ ★★ (%) | Khách sạn ★ ★★★ (%) | Khách sạn ★ ★★★★ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khối phòng ngủ | 50 - 55 | 60 - 65 | 60 - 65 | 70 - 75 | 70 - 75 |
| 2 | Khối phục vụ công cộng | 30 - 25 | 25 - 30 | 25 - 30 | 20 | 25 -20 |
| 3 | Khối hành chính - quản trị | 20 | 15 - 5 | 15 - 5 | 10 - 5 | 5 |

2.8 Trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc

Bảng 23. Suất vốn đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc

Đơn vị tính: 1.000 đ/m2 sàn

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
|  | Trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc có số tầng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11281.01 | Số tầng < 5 | 7.556 | 5.424 | 1.120 | 7.744 | 5.607 | 1.120 | 8.281 | 6.129 | 1.120 |
| 11281.02 | 5 < Số tầng ≤ 7 | 8.344 | 6.098 | 1.300 | 8.551 | 6.303 | 1.300 | 9.145 | 6.889 | 1.300 |
| 11281.03 | 7 < Số tầng ≤ 15 | 9.795 | 6.800 | 1.520 | 10.039 | 7.028 | 1.520 | 10.735 | 7.682 | 1.520 |

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc tại Bảng 23 được tính toán với cấp công trình là cấp I, II, III theo các quy định trong Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2748:1991 “Phân cấp công trình xây dựng. Nguyên tắc chung"; các yêu cầu, quy định về phân loại trụ sở cơ quan, các giải pháp thiết kế, phòng cháy chữa cháy, yêu cầu kỹ thuật chiếu sáng, kỹ thuật điện, vệ sinh,... theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4601:2012 “Tiêu chuẩn thiết kế trụ sở cơ quan" và các quy định khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc bao gồm:

- Chi phí xây dựng các phòng làm việc, các phòng phục vụ công cộng và kỹ thuật như: phòng làm việc, phòng khách, phòng họp, phòng thông tin, lưu trữ, thư viện, hội trường,...

- Chi phí xây dựng các hạng mục công trình phụ trợ và phục vụ gồm: thường trực, khu vệ sinh, y tế, căng tin, quầy giải khát, kho dụng cụ, kho văn phòng phẩm, chỗ để xe.

- Chi phí thiết bị gồm các chi phí mua sắm, lắp đặt thang máy, trạm biến áp và các thiết bị phục vụ vận hành, máy bơm cấp nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy và trang thiết bị văn phòng như điều hòa, quạt điện,...

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc được tính bình quân cho 1m2 diện tích sàn xây dựng.

d. Tỷ trọng của các phần chi phí trong suất vốn đầu tư công trình xây dựng Bảng 23 như sau:

- Tỷ trọng chi phí phần móng công trình : 15 - 25%

- Tỷ trọng chi phí phần kết cấu thân công trình : 30 - 40%

- Tỷ trọng chi phí phần kiến trúc, hoàn thiện, hệ thống kỹ thuật trong CT : 55 - 35%

e. Suất vốn đầu tư công trình ở Bảng 23 tính cho công trình trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc chưa có xây dựng tầng hầm. Trường hợp có xây dựng tầng hầm thì bổ sung chi phí xây dựng tầng hầm như đối với công trình nhà chung cư.

CHƯƠNG II: SUẤT VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

1 CÔNG TRÌNH SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG

1.1 Nhà máy sản xuất xi măng

Bảng 24. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất xi măng

Đơn vị tính: 1.000 đ/tấn

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
|  | Nhà máy sản xuất xi măng công nghệ lò quay, công su |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12110.01 | từ 1,2 triệu đến 1,5 triệu tấn/năm | 3.589 | 1.478 | 1.640 | 3.630 | 1.507 | 1.640 | 3.851 | 1.665 | 1.640 |
| 12110.02 | từ 2 triệu đến 2,5 triệu tấn/năm | 3.628 | 1.526 | 1.600 | 3.669 | 1.556 | 1.600 | 3.893 | 1.718 | 1.600 |

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất xi măng nêu tại Bảng 24 bao gồm:

- Chi phí xây dựng công trình sản xuất chính và các mỏ khai thác nguyên liệu; hệ thống phục vụ kỹ thuật; hệ thống kỹ thuật phụ trợ.

- Chi phí thiết bị gồm chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị dây chuyền sản xuất chính, thiết bị khai thác các mỏ, thiết bị phục vụ, phụ trợ, vận chuyển. Chi phí thiết bị và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất xi măng chưa tính đến chi phí xây dựng các hạng mục nằm ngoài công trình như: cẳng xuất sản phẩm, đường ra cảng, trạm biến thế...

c. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 tấn xi măng PC30.

d. Tỷ trọng chi phí giữa công trình chính so với hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ trong suất vốn đầu tư như sau:

- Chi phí xây dựng:

Tỷ trọng chi phí công trình sản xuất chính: 65 - 70%

Tỷ trọng chi phí công trình phục vụ, phụ trợ: 35 - 30%

- Chi phí thiết bị:

Tỷ trọng chi phí thiết bị sản xuất chính: 70 - 75%

Tỷ trọng chi phí thiết bị phục vụ, phụ trợ: 30 - 25%

1.2 Nhà máy sản xuất gạch ốp

Bảng 25. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch ốp, lát Ceramic và gạch Granit

Đơn vị tính: đ/m2 sản phẩm

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
|  | Nhà máy gạch ốp, lát Ceramic công suất |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12120.01 | 1 triệu m2 SP/năm | 108.026 | 34.712 | 60.100 | 109.264 | 35.399 | 60.100 | 115.920 | 39.090 | 60.100 |
| 12120.02 | từ 1,5 đến 2 triệu m2 SP/năm | 102.832 | 33.300 | 56.920 | 104.011 | 33.959 | 56.920 | 110.347 | 37.501 | 56.920 |
| 12120.03 | từ 3 đến 4 triệu m2 SP/năm | 104.991 | 35.169 | 56.760 | 106.195 | 35.865 | 56.760 | 112.664 | 39.605 | 56.760 |
|  | Nhà máy gạch ốp, lát Granit công suất |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12120.04 | 1 triệu m2 SP/năm | 153.456 | 54.346 | 79.550 | 155.215 | 55.422 | 79.550 | 164.669 | 61.202 | 79.550 |
| 12120.05 | từ 1,5 đến 2 triệu m2 SP/năm | 146.015 | 51.362 | 76.100 | 147.689 | 52.378 | 76.100 | 156.685 | 57.840 | 76.100 |
| 12120.06 | từ 3 đến 4 triệu m2 SP/năm | 139.236 | 49.321 | 72.160 | 140.833 | 50.297 | 72.160 | 149.411 | 55.542 | 72.160 |

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch, ốp lát Ceramic, gạch Granit nêu tại Bảng 25 bao gồm:

- Chi phí xây dựng các công trình sản xuất chính, các công trình phục vụ, phụ trợ; hệ thống kỹ thuật như đường giao thông nội bộ, cấp điện, nước...

- Chi phí mua sắm, lắp đặt các thiết bị của dây chuyền sản xuất, các thiết bị phụ trợ, phục vụ. Chi phí thiết bị chính và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị và dây chuyền công nghệ của các nước Châu Âu.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch ốp, lát Ceramic, gạch Granit chưa tính đến các chi phí xây dựng các hạng mục nằm ngoài công trình như: cảng, đường giao thông, trạm biến thế,...

c. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 m2 sản phẩm gạch ốp, lát được quy đổi.

d. Tỷ trọng chi phí giữa công trình chính so với hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ trong suất vốn đầu tư như sau:

- Chi phí xây dựng:

Tỷ trọng chi phí công trình sản xuất: 70 - 75%

Tỷ trọng chi phí công trình phục vụ, phụ trợ: 30 - 25%

- Chi phí thiết bị:

Tỷ trọng chi phí thiết bị sản xuất chính: 85 - 90%

Tỷ trọng chi phí thiết bị phục vụ, phụ trợ: 15-10%

1.3 Nhà máy sản xuất gạch, ngói đất sét nung

Bảng 26. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch, ngói đất sét nung

Đơn vị tính: đ/viên

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
|  | Nhà máy gạch, ngói công suất |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12130.01 | 15 triệu viên/năm | 1.508 | 763 | 560 | 1.525 | 778 | 560 | 1.618 | 859 | 560 |
| 12130.02 | 20 triệu viên/năm | 1.391 | 687 | 540 | 1.407 | 700 | 540 | 1.492 | 773 | 540 |
| 12130.03 | 30 triệu viên/năm | 1.362 | 668 | 510 | 1.377 | 681 | 510 | 1.461 | 752 | 510 |
| 12130.04 | 60 triệu viên/năm | 1.332 | 648 | 500 | 1.348 | 661 | 500 | 1.430 | 730 | 500 |

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch, ngói đất sét nung nêu tại Bảng 26 bao gồm:

- Chi phí xây dựng các công trình sản xuất chính, các công trình phục vụ, phụ trợ; hệ thống kỹ thuật như đường giao thông nội bộ, cấp điện, nước,...

- Chi phí mua sắm, lắp đặt các thiết bị của dây chuyền sản xuất, các thiết bị phụ trợ, phục vụ. Chi phí thiết bị chính và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch, ngói đất sét nung chưa tính đến chi phí xây dựng các hạng mục nằm ngoài công trình như: cảng xuất sản phẩm, đường giao thông, trạm biến thế,...

c. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 đơn vị sản phẩm gạch, ngói nung được quy đổi.

d. Tỷ trọng chi phí giữa công trình chính so với hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ trong suất vốn đầu tư như sau:

- Chi phí xây dựng:

Tỷ trọng chi phí công trình sản xuất chính : 70 - 75%

Tỷ trọng chi phí công trình phục vụ, phụ trợ : 30 - 25%

- Chi phí thiết bị:

Tỷ trọng chi phí thiết bị sản xuất chính : 85 - 90%

Tỷ trọng chi phí thiết bị phục vụ, phụ trợ : 15 -10%

1.4 Nhà máy sản xuất sứ vệ sinh

Bảng 27. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất sứ vệ sinh

Đơn vị tính: 1.000 đ/sản phẩm

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 10140.01 | Nhà máy sứ vệ sinh công suất 300.000 sản phẩm/năm | 603 | 181 | 340 | 610 | 185 | 340 | 647 | 204 | 340 |
| 12140.02 | Nhà máy sứ vệ sinh công suất 400.000 sản phẩm/năm | 574 | 172 | 310 | 580 | 175 | 310 | 616 | 193 | 310 |
| 12140.03 | Nhà máy sản xuất phụ kiện sứ vệ sinh công suất từ 350.000 đến 500.000 sản phẩm/năm | 447 | 86 | 280 | 453 | 88 | 280 | 480 | 97 | 280 |

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất sứ vệ sinh nêu tại Bảng 27 bao gồm:

- Chi phí xây dựng các công trình sản xuất chính, các công trình phục vụ, phụ trợ; hệ thống kỹ thuật như đường giao thông nội bộ, cấp điện, nước,...

- Chi phí mua sắm, lắp đặt thiết bị của các công trình sản xuất, phục vụ, phụ trợ. Chi phí thiết bị chính và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất sứ vệ sinh chưa tính đến chi phí xây dựng các hạng mục nằm ngoài công trình như: đường giao thông, trạm biến thế,...

c. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 đơn vị sản phẩm quy đổi.

d. Tỷ trọng chi phí giữa công trình chính so với hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ trong suất vốn đầu tư như sau:

- Chi phí xây dựng:

Tỷ trọng chi phí công trình sản xuất chính: 60 - 65%

Tỷ trọng chi phí công trình phục vụ, phụ trợ:40 - 35%

Chi phí thiết bị:

Tỷ trọng chi phí thiết bị sản xuất chính: 85 - 90%

Tỷ trọng chi phí thiết bị phục vụ, phụ trợ: 15 - 10%

1.5 Nhà máy sản xuất kính xây dựng

Bảng 28. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất kính xây dựng

Đơn vị tính: đ/m2 sản phẩm

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
|  | Nhà máy sản xuất kính nổi công suất |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12150.01 | 18 triệu m2 SP/năm (300 tấn thủy tinh/ngày) | 91.570 | 26.177 | 54.990 | 92.619 | 26.695 | 554.990 | 98.261 | 29.479 | 54.990 |
| 12150.02 | 27 triệu m2 SP/năm (500 tấn thủy tinh/ngày) | 91.540 | 23.783 | 57.790 | 92.590 | 24.254 | 57.790 | 98.230 | 26.783 | 57.790 |

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất kính nổi nêu tại Bảng 28 bao gồm:

- Chi phí xây dựng các công trình sản xuất chính, các công trình phục vụ, phụ trợ; hệ thống kỹ thuật như đường giao thông nội bộ, cấp điện, nước,...

- Chi phí mua sắm lắp đặt thiết bị của các công trình sản xuất, phục vụ, phụ trợ. Chi phí thiết bị chính và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ các nước Châu Âu.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất kính nổi chưa tính đến các chi phí xây dựng các hạng mục nằm ngoài công trình như: đường giao thông, trạm biến thế,...

c. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 m2 sản phẩm quy đổi.

d. Tỷ trọng chi phí giữa công trình chính so với hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ trong suất vốn đầu tư như sau:

- Chi phí xây dựng:

Tỷ trọng chi phí công trình sản xuất chính : 65 - 70%

Tỷ trọng chi phí công trình phục vụ, phụ trợ : 35 - 30%.

- Chi phí thiết bị:

Tỷ trọng chi phí thiết bị sản xuất chính : 80 - 85%.

Tỷ trọng chi phí thiết bị phụ trợ : 20 -15%.

1.6 Nhà máy sản xuất hỗn hợp bê tông và cấu kiện bê tông

Bảng 29. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn và trạm trộn bê tông

Đơn vị tính: 1.000 đ/m3

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
|  | Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, công suất |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12160.01 | 30.000 m3/năm | 3.219 | 1.354 | 1.320 | 3.256 | 1.381 | 1.320 | 3.455 | 1.525 | 1.320 |
| 12160.02 | 50.000 m3/năm | 3.054 | 1.297 | 1.240 | 3.089 | 1.323 | 1.240 | 3.277 | 1.461 | 1.240 |
| 12160.03 | 100.000 m3/năm | 2.908 | 1.230 | 1.190 | 2.941 | 1.255 | 1.190 | 3.121 | 1.385 | 1.190 |
| 12160.04 | Dây chuyền sản xuất bê tông xốp công suất 120.000 m3/năm | 1.994 | 706 | 990 | 2.017 | 720 | 990 | 2.140 | 795 | 990 |
|  | Công trình trạm trộn bê tông thương phẩm, công suất |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12160.05 | 30 m3/giờ | 399.619 | 60.965 | 290.520 | 404.201 | 62.171 | 290.520 | 428.821 | 68.654 | 290.520 |
| 12160.06 | 60 m3/giờ | 375.138 | 55.167 | 275.350 | 379.440 | 56.258 | 275.350 | 402.552 | 62.125 | 275.350 |
| 12160.07 | 85 m3/giờ | 379.564 | 59.277 | 274.190 | 383.916 | 60.450 | 274.190 | 407.300 | 66.754 | 274.190 |

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, trạm trộn bê tông nêu tại Bảng 29 bao gồm:

- Chi phí xây dựng công trình nhà sản xuất chính, các công trình phục vụ, phụ trợ;

- Chi phí mua sắm, lắp đặt các thiết bị của dây chuyền sản xuất chính, các thiết bị phục vụ, phụ trợ. Chi phí thiết bị chính và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, trạm trộn bê tông chưa tính đến các chi phí xây dựng các hạng mục nằm ngoài công trình như: đường giao thông, trạm biến thế,...

c. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 m3 sản phẩm quy đổi.

d. Tỷ trọng chi phí của các khối chính trong suất vốn đầu tư như sau:

- Tỷ trọng chi phí các công trình sản xuất chính : 70 - 75%

- Tỷ trọng chi phí các công trình phục vụ, phụ trợ : 30 - 25%

1.7 Nhà máy sản xuất vật liệu chịu lửa

Bảng 30. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu chịu lửa

Đơn vị tính: 1.000 đ/tấn

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 12170.01 | Nhà máy sản xuất vật liệu chịu lửa kiềm tính, công suất 16.000 tấn/năm. | 29.460 | 9.488 | 16.480 | 29.798 | 9.676 | 16.480 | 31.613 | 10.685 | 16.480 |
| 12170.02 | Lò nung gạch chịu lửa cao Alumin, công suất từ 6.000 đến 13.000 tấn/năm. | 8.685 | 2.031 | 5.670 | 8.785 | 2.071 | 5.670 | 9.320 | 2.287 | 5.670 |

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất vật liệu chịu lửa nêu tại Bảng 30 bao gồm:

- Chi phí xây dựng công trình sản xuất chính, các công trình phục vụ, phụ trợ;

- Chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị của các công trình sản xuất chính, phục vụ, phụ trợ. Chi phí thiết bị chính và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bô từ các nước Châu Âu.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu chịu lửa chưa tính đến chi phí xây dựng các hạng mục nằm ngoài công trình như: đường giao thông, trạm biến thế...

c. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 tấn sản phẩm quy đổi.

d. Tỷ trọng chi phí giữa công trình chính so với hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ trong suất vốn đầu tư như sau:

- Chi phí xây dựng:

Tỷ trọng chi phí công trình sản xuất chính : 85 - 90%

Tỷ trọng chi phí công trình phục vụ, phụ trợ : 15 -10%

- Chi phí thiết bị:

Tỷ trọng chi phí thiết bị sản xuất chính : 70 - 75%

Tỷ trọng chi phí thiết bị phục vụ, phụ trợ : 30 - 25%

2 CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ

2.1 Kho xăng dầu

Bảng 31. Suất vốn đầu tư xây dựng kho xăng dầu

Đơn vị tính: 1.000 đ/m3

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 12210.01 | Kho xăng dầu xây dựng ngoài trời sức chứa 20.000m3 | 7.606 | 4.913 | 2.020 | 7.781 | 5.103 | 2.020 | 8.103 | 5.494 | 2.020 |

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng kho xăng dầu nêu tại Bảng 31 được tính toán theo Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4317:1986 “Nhà kho - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế”, TCVN 5307:2009 “Kho dầu mỏ và sản phẩm của dầu mỏ - Tiêu chuẩn thiết kế”.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng kho xăng dầu bao gồm:

- Chi phí xây dựng nhà kho và các hạng mục công trình phục vụ như: nhà vệ sinh, đường giao thông nội bộ, hệ thống phòng cháy chữa cháy, cấp điện, cấp nước.

- Chi phí thiết bị gồm chi phí thiết bị sản xuất, thiết bị vận chuyển hàng hoá theo dây chuyền công nghệ, thiết bị phòng cháy chữa cháy, các thiết bị khác.

c. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 m3 sức chứa của kho.

3 CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP NẶNG

3.1 Nhà máy luyện kim

Bảng 32. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy luyện kim

Đơn vị tính: 1.000 đ/tấn sản phẩm

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 12310.01 | Nhà máy luyện phôi thép, công suất 300.000 tấn/năm | 1.439 | 296 | 1.020 | 1.456 | 301 | 1.020 | 1.545 | 333 | 1.020 |
| 12310.02 | Nhà máy luyện cán, kéo thép xây dựng, công suất 250.000 tấn/năm | 2.127 | 437 | 1.510 | 2.176 | 454 | 1.510 | 2.266 | 489 | 1.510 |

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy luyện kim nêu tại Bảng 32 được tính toán với công trình cấp III theo quy định hiện hành về cấp công trình xây dựng.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy luyện kim bao gồm:

- Chi phí xây dựng các công trình sản xuất chính, công trình phụ trợ và phục vụ; hệ thống kỹ thuật: đường giao thông nội bộ, chi phí phòng cháy chữa cháy, cấp điện, cấp nước.

- Chi phí thiết bị bao gồm chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị, máy móc và dây chuyền sản xuất chính và các thiết bị phụ trợ, phục vụ; chi phí chạy thử thiết bị. Chi phí thiết bị được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy luyện kim chưa tính đến các chi phí đầu tư xây dựng các hạng mục công trình nằm ngoài hàng rào nhà máy như: đường giao thông, trạm biến áp.

d. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình được tính bình quân cho 1 tấn sản phẩm phôi thép, hoặc tấn thép quy ước.

e. Tỷ trọng chi phí giữa công trình sản xuất chính và công trình phục vụ, phụ trợ như sau:

- Chi phí xây dựng:

Tỷ trọng các công trình sản xuất chính : 70 - 75%.

Tỷ trọng các công trình phục vụ, phụ trợ : 30 - 25%.

- Chi phí thiết bị:

Tỷ trọng thiết bị sản xuất : 80 - 85%.

Tỷ trọng thiết bị phục vụ, phụ trợ : 20 -15%.

4 CÔNG TRÌNH NĂNG LƯỢNG

4.1 Công trình nhà máy nhiệt điện

Bảng 33. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện

Đơn vị tính: 1.000 đ/kW

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 12410.01 | 330.000 kW | 23.580 | 7.019 | 13.940 | 24.574 | 7.337 | 13.940 | 25.317 | 7.573 | 13.940 |
| 12410.02 | 600.000 kW | 22.791 | 6.635 | 13.660 | 23.751 | 6.936 | 13.660 | 24.470 | 7.159 | 13.660 |

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện nêu tại Bảng 33 được tính toán theo Tiêu chuẩn thiết kế TCVN số 4604:2012 và TCVN 2622:1995 về phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình. Đường dây và trạm biến áp được tính trên cơ sở tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành điện, các quy phạm an toàn kỹ thuật xây dựng trong tiêu chuẩn Việt nam TCVN số 5308:1991 và tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng TCVN số 5847:2016.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện bao gồm:

- Chi phí xây dựng các hạng mục chính của nhà máy như: nhà tua bin, nhà điều khiển trung tâm, trạm biến áp, hệ thống cung cấp than, hệ thống cung cấp đá vôi, hệ thống thải tro xỉ, hệ thống cấp dầu, hệ thống cấp thoát nước... và chi phí xây dựng các hạng mục phụ trợ.

- Chi phí thiết bị bao gồm toàn bộ chi phí mua sắm và lắp đặt các thiết bị của nhà máy, các thiết bị thuộc hệ thống phân phối cao áp, hệ thống điện tự dùng, hệ thống điều khiển, đo lường và bảo vệ và các thiết bị phụ trợ khác.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện được tính cho một đơn vị công suất lắp đặt máy phát điện (tính cho 1 kW).

4.2 Công trình nhà máy thủy điện

Bảng 34. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy thủy điện

Đơn vị tính: 1.000 đ/kW

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
|  | Nhà máy thủy điện công suất |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12420.01 | 60.000 - 150.000 kW | 30.837 | 13.693 | 12.950 | 32.136 | 14.314 | 12.950 | 33.108 | 14.773 | 12.950 |
| 12420.02 | 200.000 - 400.000 kW | 26.285 | 10.908 | 11.980 | 27.392 | 11.403 | 11.980 | 28.221 | 11.769 | 11.980 |
| 12420.03 | 500.000 - 700.000 kW | 20.770 | 9.132 | 8.840 | 21.645 | 9.546 | 8.840 | 22.300 | 9.852 | 8.840 |

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện nêu tại Bảng 34 được tính toán theo quy chuẩn về thiết kế công trình thủy lạ' QCVN 04-05:2012/BNNPTNT; tiêu chuẩn thiết kế nhà công nghiệp TCVN 4604:2012 và các tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành điện.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện bao gồm:

- Chi phí xây dựng các hạng mục công trình chính như tuyến đầu mối (đập đất, đập tràn), tuyến năng lượng (cửa lấy nước, đường hầm dẫn nước, tháp điều áp, đường ống áp lực, nhà máy, kênh xả, trạm phân phối điện...); Các hạng mục tạm và dẫn dòng thi công (đê quây, các công trình phục vụ thi công tuyến năng lượng...); chi phí xây dựng hệ thống quan trắc, hệ thống điều hòa, thông gió, các hệ thống cấp thoát nước sinh hoạt, hệ thống chiếu sáng, hệ thống chống sét, hệ thống báo cháy và chữa cháy... các công trình phụ trạ của nhà máy.

- Chi phí thiết bị bao gồm toàn bộ chi phí mua sắm, lắp đặt, thí nghiệm và hiệu chỉnh các thiết bị chính, các thiết bị phụ trạ như: thiết bị cơ khí thủy công, thiết bị cơ điện ,các thiết bị phục vụ chung của nhà máy.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện được tính cho một đơn vị công suất lắp đặt máy phát điện (1 kW).

4.3 Đường dây và trạm biến áp

4.3.1 Đường dây tải điện

Bảng 35. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường dây tải điện

Đơn vị tính: 1.000 đ/km

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
|  | Đường dây trần 6-10-22 KV, dây nhôm lõi thép |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12431.01 | AC-35 | 101.926 | 87.278 |  | 106.533 | 91.289 |  | 109.661 | 94.013 |  |
| 12431.02 | AC-50 | 124.841 | 106.893 |  | 130.483 | 111.805 |  | 134.316 | 115.142 |  |
| 12431.03 | AC-70 | 191.635 | 164.086 |  | 200.296 | 171.626 |  | 206.179 | 176.748 |  |
| 12431.04 | AC-95 | 228.728 | 195.852 |  | 239.066 | 204.853 |  | 246.087 | 210.966 |  |
|  | Đường dây trần 22 KV, dây hợp kim nhôm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12431.05 | AAC-70 | 238.772 | 204.449 |  | 249.564 | 213.845 |  | 256.894 | 220.226 |  |
| 12431.06 | AAC-95 | 309.699 | 265.196 |  | 323.697 | 277.383 |  | 333.204 | 285.661 |  |
|  | Đường dây tràn 35 KV, dây nhôm lõi thép |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12431.07 | AC-50 | 194.893 | 166.881 |  | 203.702 | 174.550 |  | 209.685 | 179.759 |  |
| 12431.08 | AC-70 | 211.705 | 181.270 |  | 221.273 | 189.601 |  | 227.772 | 195.259 |  |
| 12431.09 | AC-95 | 252.652 | 216.331 |  | 264.071 | 226.273 |  | 271.827 | 233.025 |  |
| 12431.10 | AC-120 | 308.181 | 263.880 |  | 322.110 | 276.007 |  | 331.570 | 284.243 |  |
|  | Đường dây tràn 110KV, dây nhôm lõi thép, 1 mạch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12431.11 | AC - 150 | 806.016 | 681.731 |  | 842.446 | 713.060 |  | 867.188 | 734.339 |  |
| 12431.12 | AC - 185 | 955.915 | 808.517 |  | 999.120 | 845.674 |  | 1.028.464 | 870.909 |  |
| 12431.13 | AC - 240 | 1.082.102 | 915.256 |  | 1.131.010 | 957.318 |  | 1.164.228 | 985.885 |  |
|  | Đường dây trần 110KV, dây nhôm lõi thép, 2 mạch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12431.14 | AC - 150 | 1.289.231 | 1.090.446 |  | 1.347.501 | 1.140.559 |  | 1.387.077 | 1.174.595 |  |
| 12431.15 | AC - 185 | 1.547.429 | 1.308.824 |  | 1.617.369 | 1.368.972 |  | 1.664.871 | 1.409.824 |  |
| 12431.16 | AC - 240 | 1.996.291 | 1.688.472 |  | 2.086.519 | 1.766.068 |  | 2.147.800 | 1.818.769 |  |

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng đường dây tải điện nêu tại Bảng 35 được tính toán với công trình cấp II, III theo các tiêu chuẩn thiết kế điện; các tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng trong Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5847:2016, các quy phạm an toàn kỹ thuật xây dựng trong TCVN 5308: 1991 và các quy định hiện hành liên quan khác.

b. Chi phí xây dựng công trình đường dây tải điện gồm: Chi phí dây dẫn, cách điện và các phụ kiện cách điện, các vật liệu nối đất (sử dụng cọc tia hỗn hợp loại RC2), xà, cột bê tông ly tâm, móng cột, và chi phí các biển báo hiệu, chỉ dẫn đường dây, chi phí thí nghiệm và hiệu chỉnh.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường dây tải điện chưa tính đến các chi phí lắp đặt tủ điện, thiết bị điện cao thế và các hạng mục công trình phụ trợ phục vụ thi công đường dây.

d. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường dây tải điện được tính bình quân cho 1 km chiều dài đường dây.

4.3.2 Đường dây cáp điện hạ thế 0,4 kV

Bảng 36. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường dây cáp điện hạ thế 0,4kV

Đơn vị tính: 1.000 đ/km cáp

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
|  | Đường dây cáp điện hạ thế 0,4kV sử dụng cáp vặn xoắn ABC, cột bê tông ly tâm cao 8,5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12432.01 | ABC 4x120 | 664.296 | 582.686 |  | 694.321 | 609.464 |  | 714.713 | 627.651 |  |
| 12432.02 | ABC 4x95 | 589.361 | 516.953 |  | 615.999 | 540.711 |  | 634.090 | 556.846 |  |
| 12432.03 | ABC 4x70 | 556.084 | 487.771 |  | 581.218 | 510.187 |  | 598.288 | 525.412 |  |

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng đường dây cáp điện hạ thế 0,4kV nêu tại Bang 36 được tính toán với công trình cấp III theo các tiêu chuẩn thiết kế điện; các tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng trong Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5847:2016, các quy phạm an toàn kỹ thuật xây dựng trong TCVN 5308:1991 và các quy định hiện hành liên quan khác.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường dây cáp điện hạ thế 0,4kV bao gồm:

Chi phí xây dựng gồm: Chi phí dây dẫn, cách điện và các phụ kiện cách điện, các vật liệu nối đất, cột bê tông ly tâm, móng cột, và chi phí các biển báo hiệu, chỉ dẫn đường dây, chi phí thí nghiệm.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường dây cáp điện hạ thế 0,4kV chưa tính đến các chi phí lắp đặt tủ điện, hòm và công tơ đo đếm, dây dẫn tới công tơ đo đếm.

d. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường dây cáp điện hạ thế 0,4kV được tính bình quân cho 1 km chiều dài cáp.

4.3.3 Đường dây tải điện trên không 220 KV

Bảng 37. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường dây tải điện trên không 220 KV

Đơn vị tính: triệu đ/km

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 12433.01 | Đường dây 220 KV 2 mạch, dây phân pha đôi, loại dây ACSR-330/43 | 7.488 | 6.628 |  | 7.826 | 6.933 |  | 8.056 | 7.139 |  |
| 12433.02 | Đường dây 220 KV 4 mạch, dây dẫn loại ACSR-400/52 | 8.257 | 7.310 |  | 8.630 | 7.646 |  | 8.883 | 7.874 |  |
| 12433.03 | Đường dây 220 KV 4 mạch, dây dẫn loại ACSR-500/64 | 8.276 | 7.329 |  | 8.650 | 7.666 |  | 8.904 | 7.895 |  |
| 12433.04 | Đường dây 220 KV 4 mạch, dây phân pha đôi, loại dây ACSR-330/43 | 11.909 | 10.557 |  | 12.448 | 11.042 |  | 12.813 | 11.371 |  |
| 12433.05 | Đường dây 220 KV 6 mạch, dây phân pha đôi, loại dây ACSR-400/52 | 18.820 | 16.772 |  | 19.671 | 17.542 |  | 20.249 | 18.066 |  |

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng đường dây tải điện nêu tại Bảng 37 được tính toán theo các tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành lưới điện; các tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5847:2016, các quy phạm an toàn kỹ thuật xây dựng trong TCVN 5308:1991; phù hợp với quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng; quản lý chất lượng do Bộ Công thương ban hành.

- Chi phí xây dựng: gồm chi phí xây dựng móng cột và hệ thống tiếp địa; cột thép, dây dẫn, dây chống sét, cáp quang, cách điện và phụ kiện, tạ bù và các chi phí liên quan khác như chi phí thí nghiệm hiệu chỉnh tiếp địa cột, cáp quang; chi phí cho việc lắp đặt biển báo hiệu công trình vượt đường sông, vượt đường bộ.

- Kết cấu cột, loại dây dẫn của công trình như sau:

Móng cột sử dụng loại móng trụ (khu vực địa chất tốt), móng bản (khu vực đa chất kém), móng cọc (khu vực địa chất kém, dùng cho cột vượt). Móng bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ M200; lót móng bằng bê tông M100. Hệ thống tiếp địa bằng thép ẹ12^14 được liên kết với hệ thống cọc tiếp đất bằng thép hình. Thép của hệ thống tiếp địa được mạ kẽm. Liên kết móng với cột bằng hệ thống các bu lông neo có cường độ chịu kéo cao, đường kính bu lông neo từ 36÷80mm.

Cột có kết cấu khung dàn bằng thép hình, tiết diện vuông liên kết bằng bu lông. Cột sau gia công cơ khí được bảo vệ bằng mạ kẽm nhúng nóng đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật. Cột được lắp dựng tại hiện trường theo phương pháp trụ leo.

Dây dẫn là loại dây nhôm lõi thép (ACSR) hoặc tương đương, dây chống sét bằng cáp thép, dây cáp quang để thông tin liên lạc. Cách điện và phụ kiện sử dụng loại cách điện truyền thống như sứ thủy tinh hoặc cách điện silicon.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường dây tải điện 220kV chưa tính đến các chi phí như:

- Các công trình đấu nối tạm cấp điện cho khu vực phụ tải để không ảnh hưởng đến việc thi công công trình (đối với công trình cải tạo nâng cấp sử dụng hành lang tuyến của công trình cũ).

- Chi phí tăng thêm do tuyến công trình có khoảng vượt.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường dây tải điện 220kV được xác định theo cấp điện áp truyền tải, quy mô công trình và được tính theo đơn vị là 1 km đường dây tải điện.

4.3.4 Công trình đường cáp điện ngầm khu vực thành phố

Bảng 38. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường cáp ngầm 220kV, 2 mạch

Đơn vị tính: triệu đ/km

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
|  | Đường cáp điện ngầm 220kV, 2 mạch, 6 sợi cáp, tiết diện sợi cáp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12434.01 | 2.000 mm2 | 79.453 | 62.754 | 2.310 | 83.044 | 65.638 | 2.310 | 85.483 | 67.597 | 2.310 |
| 12434.02 | 1.600 mm2 | 66.467 | 55.646 | 2.310 | 69.471 | 58.203 | 2.310 | 71.512 | 59.940 | 2.310 |
| 12434.03 | 1.200 mm2 | 58.431 | 48.634 | 2.310 | 61.072 | 50.869 | 2.310 | 62.866 | 52.387 | 2.310 |

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường cáp ngầm 220 kV nêu ở Bảng 38 được tính toán theo các tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành lưới điện; các tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5847:2016, các quy phạm an toàn kỹ thuật xây dựng trong TCVN 5308:1991; phù hợp với quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Công trình đường cáp ngầm 220 kV nêu ở Bảng 38 có quy mô được mô tả như sau: Cáp ngầm đi trong hệ thống hào cáp, ống luồn cáp, hầm nối cáp, một số chỗ qua cầu cáp. Tuyến cáp đi qua ngầm theo đường giao thông nội đô, các sợi cáp đặt trong ống HDPE, bố trí nằm ngang đặt cách nhau 0,5m bên trong lớp bê tông bảo vệ có kích thước hình hộp 5,74m x 0,6m. Hầm nối cáp bằng bê tông cốt thép kích thước 3,95m x 3,2m và chiều dài 19m. Hầm nối đất bố trí tại ví trí của hầm nối cáp với kích thước 1,21m x 0,18x 0,74m.

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường cáp ngầm 220 kV được tính với loại cáp ngầm có đặc tính kỹ thuật là cáp khô ruột đồng, cách điện XLPE < 25mm, vỏ nhôm băng hoặc gợn sóng đảm bảo dẫn toàn bộ dòng ngắn mạch 1 pha cực đại. Cáp số có múi cáp > 5, có lớp chống thấm dọc suốt chiều dài sợi cáp. Cáp quang đo nhiệt độ gồm 2 sợi đặt trong lớp vỏ nhựa PE. Hộp nối cáp bằng copusite chế tạo sẵn.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường cáp ngầm 220 kV nêu ở Bảng 38 bao gồm chi phí xây dựng (xây dựng hệ thống mương cáp, hố cáp, kéo rải cáp trong ống và ổn định sợi cáp theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật) và chi phí thiết bị (chi phí lắp đặt thiết bị theo dõi và bảo vệ đường cáp cùng các chi phí liên quan khác như chi phí thí nghiệm hiệu chỉnh tiếp địa - cáp quang, chi phí cho việc lắp đặt hệ thống báo hiệu tuyến cáp).

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường cáp ngầm 220 kV nêu ở Bảng 38 được tính bình quân cho 1 km chiều dài tuyến đường cáp.

4.3.5 Trạm biến áp

Bảng 39. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp

Đơn vị tính: 1.000 đ/KVA

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
|  | Trạm biến áp trong nhà có cấp điện áp 22KV/0,4KV và có công suất |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12435.01 | 2x400 KVA | 2.297 | 687 | 1.310 | 2.320 | 710 | 1.310 | 2.373 | 763 | 1.310 |
| 12435.02 | 2x560 KVA | 1.834 | 534 | 1.050 | 1.852 | 552 | 1.050 | 1.894 | 593 | 1.050 |
| 12435.03 | 2x630 KVA | 1.784 | 515 | 1.030 | 1.802 | 533 | 1.030 | 1.843 | 572 | 1.030 |
| 12435.04 | 2x1000 KVA | 1.400 | 410 | 800 | 1.414 | 424 | 800 | 1.446 | 456 | 800 |
|  | Trạm biến áp ngoài trời có cấp điện áp 22KV/0,4KV và có công suất |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12435.05 | 50 KVA | 13.299 | 2.815 | 9.010 | 13.433 | 2.910 | 9.010 | 13.738 | 3.125 | 9.010 |
| 12435.06 | 75 KVA | 9.987 | 2.118 | 6.760 | 10.087 | 2.190 | 6.760 | 10.316 | 2.352 | 6.760 |
| 12435.07 | 100 KVA | 8.636 | 1.832 | 5.840 | 8.723 | 1.894 | 5.840 | 8.921 | 2.034 | 5.840 |
| 12435.08 | 150 KVA | 7.364 | 1.555 | 5.000 | 7.438 | 1.608 | 5.000 | 7.607 | 1.727 | 5.000 |
| 12435.09 | 180 KVA | 6.201 | 1.336 | 4.170 | 6.263 | 1.381 | 4.170 | 6.406 | 1.483 | 4.170 |
| 12435.10 | 250 KVA | 4.712 | 983 | 3.210 | 4.760 | 1.016 | 3.210 | 4.868 | 1.091 | 3.210 |
| 12435.11 | 320 KVA | 4.446 | 945 | 3.010 | 4.491 | 977 | 3.010 | 4.593 | 1.049 | 3.010 |
| 12435.12 | 400 KVA | 3.835 | 821 | 2.590 | 3.874 | 848 | 2.590 | 3.961 | 911 | 2.590 |
| 12435.13 | 560 KVA | 2.869 | 611 | 1.950 | 2.898 | 631 | 1.950 | 2.963 | 678 | 1.950 |

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp nêu tại Bang 39 được tính toán với công trình cấp III theo tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành điện, các quy phạm an toàn kỹ thuật xây dựng trong Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5308:1991 và các quy định hiện hành liên quan khác.

b. Suất đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp bao gồm:

- Chi phí xây dựng:

Đối với trạm biến áp trong nhà: chi phí xây dựng gồm chi phí xây dựng nhà đặt trạm biến áp, chi phí cho hệ thống tiếp đất chống sét, hệ thống biển báo hiệu, chỉ dẫn trạm biến áp, chi phí phòng cháy chữa cháy.

Đối với trạm biến áp ngoài trời: chi phí xây dựng gồm chi phí giá treo máy biến áp (đối với trường hợp trạm treo), chi phí cho hệ thống tiếp đất chống sét, hệ thống biển báo hiệu, chỉ dẫn trạm biến áp, chi phí phòng cháy chữa cháy.

- Chi phí thiết bị gồm chi phí mua và lắp đặt thiết bị, máy biến áp và thiết bị phụ trợ, chi phí thí nghiệm và hiệu chỉnh.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp chưa tính đến chi phí xây dựng các hạng mục ngoài công trình trạm như sân, đường, hệ thống điện chiếu sáng và hệ thống thoát nước ngoài nhà...

d. Suất vốn đầu tư xây dựng trạm biến áp được tính bình quân cho 1 KVA công suất máy biến áp lắp đặt.

4.3.6 Công trình trạm biến áp ngoài trời 220KV

Bảng 40. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp ngoài trời 220KV, quy mô 2 MBA 250MVA, phía 220KV và phía 110KV sơ đồ 2 thanh cái có máy cắt liên lạc

Đơn vị tính: triệu đ/trạm

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 12436.01 | TBA 220/110kV-2x250MVA, 04 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 08 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV | 295.388 | 95.691 | 169.020 | 298.366 | 98.913 | 169.020 | 305.137 | 106.237 | 169.020 |
| 12436.02 | TBA 220/110kV-2x250MVA, 04 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 10 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV | 307.543 | 100.405 | 175.140 | 310.644 | 103.785 | 175.140 | 317.693 | 111.470 | 175.140 |
| 12436.03 | TBA 220/110kV-2x250MVA, 06 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 11 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV | 332.672 | 110.042 | 187.890 | 336.026 | 113.748 | 187.890 | 343.652 | 122.170 | 187.890 |

Bảng 41. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp ngoài trời 220KV, quy mô 2 MBA 250MVA, lắp trước 1 MBA 250MVA, phía 220KV sơ đồ 2 thanh cái có máy cắt liên lạc

Đơn vị tính: triệu đ/trạm

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 12436.04 | TBA 220/110kV-1x250MVA, 02 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 01 ngăn máy cắt vòng 220kV; 08 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV | 218.127 | 81.950 | 112.500 | 220.327 | 84.709 | 112.500 | 225.326 | 90.981 | 112.500 |

Bảng 42. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình TBA 220KV, quy mô 2 MBA 250MVA, lắp trước 1 MBA 250MVA, phía 220KV và phía 110KV sơ đồ 2 thanh cái có máy cắt liên lạc

Đơn vị tính: triệu đồng/trạm

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 12436.05 | TBA 220/110kV-1 x250MVA, 02 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 06 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV | 202.985 | 76.272 | 104.680 | 205.031 | 78.840 | 104.680 | 209.684 | 84.678 | 104.680 |
| 12436.06 | TBA 220/110kV-1 x250MVA, 02 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 máy cắt vòng 220kV, 05 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV | 191.647 | 73.896 | 10.120 | 193.580 | 76.384 | 10.120 | 197.973 | 82.040 | 10.120 |
| 12436.07 | TBA 220/110kV-1 x250MVA, 02 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 07 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV, 01 máy cắt vòng 110kV | 215.771 | 81.072 | 111.290 | 217.947 | 83.802 | 111.290 | 222.892 | 90.007 | 111.290 |
| 12436.08 | TBA 220/110kV-1 x250MVA, 04 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 08 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV, 01 máy cắt vòng 110kV | 240.920 | 90.710 | 124.040 | 243.349 | 93.764 | 124.040 | 248.871 | 100.707 | 124.040 |
| 12436.09 | TBA 220/110kV-1 x250MVA, 04 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 06 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 máy cắt vòng 110kV | 223.224 | 83.639 | 115.390 | 225.475 | 86.455 | 115.390 | 230.591 | 92.856 | 115.390 |
| 12436.10 | TBA 220/110kV-1 x250MVA, 04 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 06 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110kV | 222.051 | 83.553 | 114.380 | 224.290 | 86.366 | 114.380 | 229.379 | 92.761 | 114.380 |
| 12436.11 | TBA 220/110kV-1 x250MVA, 04 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 05 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV | 215.968 | 81.196 | 111.340 | 218.146 | 83.930 | 111.340 | 223.096 | 90.144 | 111.340 |

Bảng 43. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình TBA 220KV, quy mô 2 MBA 250MVA, lắp trước 1 MBA 250MVA, phía 220KV và phía 110KV sơ đồ 2 thanh cái

Đơn vị tính: triệu đ/trạm

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 12436.12 | TBA 220/110kV-1 x250MVA, 03 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 13 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV | 240.555 | 89.526 | 125.010 | 242.981 | 92.541 | 125.010 | 248.494 | 99.393 | 125.010 |
| 12436.13 | TBA 220/110kV-1 x250MVA, 02 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 05 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV | 188.246 | 70.079 | 97.800 | 190.144 | 72.439 | 97.800 | 194.459 | 77.802 | 97.800 |

Bảng 44. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp ngoài trời 220KV, quy mô 2 MBA 125MVA, lắp trước 1 MBA, phía 220KV và phía 110KV sơ đồ 2 thanh cái có máy cắt liên lạc

Đơn vị tính: triệu đồng/trạm

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 12436.14 | TBA 220/110kV-2x125MVA, 03 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 07 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV | 195.088 | 77.742 | 95.780 | 197.055 | 80.359 | 95.780 | 201.527 | 86.309 | 95.780 |
| 12436.15 | TBA 220/110kV-2x125MVA, 04 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 04 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV | 195.522 | 77.952 | 95.930 | 197.493 | 80.576 | 95.930 | 201.975 | 86.542 | 95.930 |
| 12436.16 | TBA 220/110kV-2x125MVA, 02 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 07 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV | 184.855 | 73.285 | 91.150 | 186.719 | 75.753 | 91.150 | 190.956 | 81.362 | 91.150 |

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng trạm biến áp nêu tại Bảng 40 đến Bàng 44 được tính toán theo các tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành lưới điện ; các tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5847:2016, các quy phạm an toàn kỹ thuật xây dựng trong TCVN 5308:1991; phù hợp với quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng; quản lý chất lượng do Bộ Công thương ban hành.

- Chi phí xây dựng: gồm chi phí xây dựng các công trình trong phạm vi hàng rào trạm như san lấp tạo dựng mặt bằng, hệ thống cổng, hàng rào, nhà thường trực bảo vệ, hệ thống máy biến áp, hố thu dầu, móng cột chiết sáng,... Chi phí xây dựng các công trình ngoài hàng rào trạm như đường vào trạm, nhà quản lý vận hành và nghỉ ca.

- Chi phí thiết bị: gồm chi phí mua sắm các thiết bị phục vụ lắp đặt và vận hành trạm.

- Kết cấu chính của công trình trạm biến áp ngoài trời 220KV như sau:

Nền trạm đặt trên nền đất tự nhiên hoặc nền đất đắp bằng đất hoặc cát đã được đầm chặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, độ cao nên chênh cao từ 1,5+2m so với khu vực quanh trạm.

Móng cột, trụ đỡ thiết bị, móng máy biến áp, nhà điều khiển ... bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ. Hệ thống các cột chiếu sáng, cột cổng, xà trạm, trụ đỡ thiết bị bằng thép hình gia công dạng khung dàn tiết diện vuông, lớp bảo vệ bằng mạ kẽm.

Thiết bị trạm gồm MBA, thiết bị điều khiển bảo vệ, thiết bị đo đếm, thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị PCCC và một số thiết bị khác.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp 220kV chưa tính đến các chi phí như:

- Các công trình hoặc hạng mục công trình đường dây đấu nối vào trạm, công trình tạm phục vụ cấp điện cho khu vực phụ tải để không ảnh hưởng đến việc thi công công trình (đối với công trình cải tạo nâng cấp sử dụng mặt bằng xây dựng của công trình cũ).

- Chi phí tăng thêm do mặt bằng trạm phải bố trí ở vị trí đặc biệt hoặc không thuận lạ' về mặt địa hình địa chất

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp 220kV được xác định theo quy mô xây dựng cụ thể từng công trình theo yêu cầu phụ tải và kết cấu lưới truyền tải hiện hữu của khu vực, số lượng máy biến áp nguồn, số lượng máy biến áp phụ tải. Theo đó, suất vốn đầu tư xây dựng trạm biến áp 220kV được xác định cho trạm biến áp với quy mô 2 máy biến áp và quy mô 2 máy biến áp lắp trước 1 máy biến áp.

d. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp 220kV được tính cho 1 trạm biến áp.

5 CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP NHẸ

5.1 Công nghiệp thực phẩm

5.1.1 Kho đông lạnh

Bảng 45. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình kho đông lạnh

Đơn vị tính: 1.000 đ/m2 sàn

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
|  | Kho lạnh kết cấu gạch và bê tông sức chứa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12511.01 | 100 tấn | 7.778 | 6.875 |  | 7.997 | 7.263 |  | 8.345 | 7.881 |  |
| 12511.02 | 300 tấn | 9.878 | 8.636 |  | 10.155 | 9.124 |  | 10.597 | 9.900 |  |

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng kho đông lạnh nêu tại Bảng 45 được tính toán theo Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4317:1986 “Nhà kho - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế” và các tiêu chuẩn khác về giải pháp thiết kế, trang thiết bị kỹ thuật, cấp, thoát nước, thông gió, thông khí,... trong TCVN 4604:2012 “Tiêu chuẩn thiết kế nhà sản xuất công trình công nghiệp”.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng kho đông lạnh bao gồm: Chi phí xây dựng nhà kho gồm các hạng mục công trình phục vụ như: nhà kho, nhà vệ sinh, phòng thay quần áo, sân bốc dỡ hàng hoá.

c. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 m2 diện tích xây dựng của kho.

5.1.2 Nhà máy sản xuất bia, nước giải khát

Bảng 46. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy sản xuất bia, nước giải khát

Đơn vị tính: đ/lít sản phẩm

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 12512.01 | Nhà máy sản xuất bia công suất 5 triệu lít/năm và 5 triệu lít nước ngọt/ năm | 14.357 | 3.063 | 10.000 | 14.760 | 3.236 | 10.000 | 15.403 | 3.511 | 10.000 |

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng các công trình nhà máy sản xuất bia, nước giải khát nêu tại Bảng 46 được tính toán với công trình cấp III theo quy định về cấp công trình xây dựng.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình bao gồm:

- Chi phí xây dựng các hạng mục công trình sản xuất chính; các công trình phụ trợ và phục vụ; hệ thống kỹ thuật: đường giao thông nội bộ, chi phí phòng cháy chữa cháy, cấp điện, cấp nước.

- Chi phí thiết bị gồm toàn bộ chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị dây chuyền sản xuất, các thiết bị phụ trợ, phục vụ và chi phí chạy thử thiết bị. Chi phí thiết bị và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng các công trình nhà máy sản xuất bia, nước giải khát chưa tính đến chi phí xây dựng các hạng mục nằm ngoài công trình như: đường giao thông, trạm biến áp...

d. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy sản xuất bia, nước giải khát được tính bình quân cho 1 lít sản phẩm quy ước.

e. Tỷ trọng chi phí giữa công trình sản xuất chính với các hạng mục công trình phục vụ và phụ trợ như sau:

| - Chi phí xây dựng: |  |
| --- | --- |
| Tỷ trọng chi phí công trình sản xuất chính | : 70 - 75%. |
| Tỷ trọng chi phí các hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ | : 30 - 25%. |
| - Chi phí thiết bị: |  |
| Tỷ trọng chi phí thiết bị sản xuất | : 80 - 85%. |
| Tỷ trọng chi phí thiết bị phục vụ, phụ trợ | : 20 - 15%. |

5.1.3 Nhà máy xay xát và các nhà máy chế biến nông sản khác

Bảng 47. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy xay xát, và các nhà máy chế biến nông sản khác

Đơn vị tính: 1.000 đ/tấn sản phẩm

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 12513.01 | Nhà máy xay xát gạo, công suất 70.000 tấn/ năm | 1.142 | 244 | 790 | 1.174 | 257 | 790 | 1.225 | 279 | 790 |
| 12513.02 | Nhà máy chế biến tinh bột sắn, công suất 15.000 tấn/năm | 4.383 | 937 | 3.070 | 4.506 | 990 | 3.070 | 4.702 | 1.074 | 3.070 |

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng các công trình nhà máy chế biến lương thực, thực phẩm nêu tại Bảng 47 được tính toán với công trình cấp III theo quy định về cấp công trình xây dựng.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình bao gồm:

- Chi phí xây dựng các hạng mục công trình sản xuất chính; các công trình phụ trợ và phục vụ; hệ thống kỹ thuật: đường giao thông nội bộ, chi phí phòng cháy chữa cháy, cấp điện, cấp nước.

- Chi phí thiết bị gồm toàn bộ chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị dây chuyền sản xuất, các thiết bị phụ trợ, phục vụ và chi phí chạy thử thiết bị. Chi phí thiết bị và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng các công trình nhà máy chế biến lương thực, thực phẩm chưa tính đến chi phí xây dựng các hạng mục nằm ngoài công trình như: đường giao thông, trạm biến áp...

d. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy chế biến lương thực được tính bình quân cho 1 tấn sản phẩm quy ước.

e. Tỷ trọng chi phí giữa công trình sản xuất chính với các hạng mục công trình phục vụ và phụ trợ như sau:

- Chi phí xây dựng:

Tỷ trọng chi phí công trình sản xuất chính : 70 - 75%.

Tỷ trọng chi phí các hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ : 30 - 25%.

- Chi phí thiết bị:

Tỷ trọng chi phí thiết bị sản xuất : 80 - 85%.

Tỷ trọng chi phí thiết bị phục vụ, phụ trợ : 20 -15%.

5.2 Các công trình công nghiệp nhẹ còn lại

5.2.1 Nhà máy sản xuất các sản phẩm may

Bảng 48. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình xưởng may

Đơn vị tính: đ/sản phẩm

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
|  | Nhà máy sản xuất các sản phẩm may công suất < 2 triệu sản phẩm/năm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12521.01 | Xưởng may công suất 1 triệu sản phẩm/năm | 40.982 | 11.175 | 25.360 | 42.132 | 11.805 | 25.360 | 43.966 | 12.810 | 25.360 |
| 12521.02 | Xưởng may thêu công suất 850.000 sản phẩm/năm | 39.714 | 12.074 | 23.130 | 40.829 | 12.755 | 23.130 | 42.606 | 13.841 | 23.130 |
|  | Nhà máy sản xuất các sản phẩm may công suất 2 ÷ <10 triệu sản phẩm/năm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12521.03 | Xưởng may công suất 2 triệu sản phẩm/năm | 35.545 | 10.828 | 20.380 | 36.543 | 11.439 | 20.380 | 38.133 | 12.413 | 20.380 |

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình xưởng may tại Bảng 48 được tính toán với công trình cấp III theo quy định hiện hành về cấp công trình xây dựng.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình xưởng may bao gồm:

- Chi phí xây dựng các nhà sản xuất chính, các hạng mục công trình phụ trợ, phục vụ; hệ thống kỹ thuật: đường giao thông nội bộ, chi phí phòng cháy chữa cháy, cấp điện, nước.

- Chi phí thiết bị gồm toàn bộ chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị dây chuyền sản xuất, các thiết bị phụ trợ, phục vụ và chi phí chạy thử thiết bị. Chi phí mua thiết bị và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình xưởng may chưa tính đến các chi phí xây dựng các hạng mục nằm ngoài công trình như: đường giao thông, trạm biến áp.

d. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 sản phẩm may quy ước.

e. Tỷ trọng chi phí giữa công trình sản xuất chính với các công trình phục vụ và phụ trợ như sau:

- Tỷ trọng chi phí công trình sản xuất chính : 80 - 85%.

- Tỷ trọng chi phí các hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ : 20 -15%.

6 CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG VÀ KHO CHUYÊN DỤNG

Bảng 49. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà xưởng và kho chuyên dụng

Bảng 49.1 Suất vốn đầu tư xây dựng nhà xưởng

Đơn vị tính: 1.000 đ/m2 XD

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
|  | Nhà sản xuất |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nhà 1 tầng khẩu độ 12m, cao ≤ 6m, không có cầu trục |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12600.01 | Tường gạch thu hồi mái ngói | 1.622 | 1.454 |  | 1.660 | 1.510 |  | 1.728 | 1.626 |  |
| 12600.02 | Tường gạch thu hồi mái tôn | 1.622 | 1.454 |  | 1.660 | 1.510 |  | 1.728 | 1.626 |  |
| 12600.03 | Tường gạch, bổ trụ, kèo thép, mái tôn | 1.875 | 1.673 |  | 1.918 | 1.737 |  | 1.997 | 1.870 |  |
| 12600.04 | Tường gạch, mái bằng | 2.176 | 1.929 |  | 2.226 | 2.004 |  | 2.318 | 2.157 |  |
| 12600.05 | Cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn | 2.584 | 2.290 |  | 2.643 | 2.379 |  | 2.753 | 2.561 |  |
| 12600.06 | Cột kèo bê tông, tường gạch, mái tôn | 2.778 | 2.461 |  | 2.842 | 2.556 |  | 2.960 | 2.752 |  |
| 12600.07 | Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn | 2.360 | 2.081 |  | 2.415 | 2.162 |  | 2.515 | 2.327 |  |
|  | Nhà 1 tầng khẩu độ 15m, cao ≤ 9m, không có cầu trục |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12600.08 | Cột kèo bê tông, tường gạch, mái tôn | 4.362 | 3.849 |  | 4.462 | 3.998 |  | 4.646 | 4.303 |  |
| 12600.09 | Cột bê tông kèo thép, tường gạch, mái tôn | 4.109 | 3.621 |  | 4.204 | 3.761 |  | 4.377 | 4.048 |  |
| 12600.10 | Cột kèo thép, tường bao che tôn, mái tôn | 3.827 | 3.383 |  | 3.916 | 3.514 |  | 4.077 | 3.783 |  |
| 12600.11 | Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn | 3.798 | 3.355 |  | 3.886 | 3.484 |  | 4.046 | 3.751 |  |
| 12600.12 | Cột bê tông, kèo thép liền nhịp, tường gạch, mái tôn | 3.730 | 3.298 |  | 3.816 | 3.425 |  | 3.974 | 3.687 |  |
| 12600.13 | Cột kèo thép liền nhịp, tường gạch, mái tôn | 3.546 | 3.136 |  | 3.627 | 3.257 |  | 3.777 | 3.507 |  |
|  | Nhà 1 tầng khẩu độ 18m, cao 9m, có cầu trục 5 tấn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12600.14. | Cột bê tông, kèo thép, mái tôn | 4.643 | 4.096 |  | 4.750 | 4.254 |  | 4.946 | 4.580 |  |
| 12600.15 | Cột kèo bê tông, tường gạch, mái tôn | 4.915 | 4.343 |  | 5.029 | 4.511 |  | 5.236 | 4.856 |  |
| 12600.16 | Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn | 4.381 | 3.868 |  | 4.482 | 4.017 |  | 4.667 | 4.325 |  |
| 12600.17 | Cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn | 5.197 | 4.590 |  | 5.317 | 4.768 |  | 5.536 | 5.132 |  |
| 12600.18 | Cột kèo thép liền nhịp, tường bao che bằng tôn, mái tôn | 4.235 | 3.744 |  | 4.333 | 3.889 |  | 4.512 | 4.187 |  |
| 12600.19 | Cột bê tông, kèo thép liền nhịp, tường gạch, mái tôn | 4.566 | 4.039 |  | 4.671 | 4.195 |  | 4.864 | 4.516 |  |
|  | Nhà 1 tầng khẩu độ 24m, cao 9m, có cầu trục 10 tấn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12600.20 | Cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn | 7.101 | 6.272 |  | 7.265 | 6.515 |  | 7.565 | 7.013 |  |
| 12600.21 | Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn | 7.383 | 6.519 |  | 7.553 | 6.771 |  | 7.865 | 7.289 |  |

Bảng 49.2 Suất vốn đầu tư xây dựng kho chuyên dụng loại nhỏ

Đơn vị tính: 1.000 đ/m2 XD

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
|  | Kho chuyên dụng loại nhỏ (sức chứa < 500 tấn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12600.22 | Kho lương thực, khung thép, sàn gỗ hay bê tông, mái tôn | 2.778 | 2.490 |  | 2.842 | 2.586 |  | 2.960 | 2.784 |  |
| 12600.23 | Kho lương thực xây cuốn gạch đá | 1.671 | 1.502 |  | 1.709 | 1.560 |  | 1.780 | 1.679 |  |
| 12600.24 | Kho hoá chất xây gạch, mái bằng | 2.584 | 2.319 |  | 2.643 | 2.408 |  | 2.753 | 2.593 |  |
| 12600.25 | Kho hoá chất xây gạch, mái ngói | 1.496 | 1.340 |  | 1.530 | 1.392 |  | 1.594 | 1.498 |  |

Bảng 49.3. Suất vốn đầu tư xây dựng kho chuyên dụng loại lớn

Đơn vị tính: 1.000 đ/tấn

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
|  | Kho chuyên dụng loại lớn (sức chứa ≥ 500 tấn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12600.26 | Kho lương thực sức chứa 500 tấn | 2.632 | 2.110 | 360 | 2.693 | 2.191 | 360 | 2.804 | 2.359 | 360 |
| 12600.27 | Kho lương thực sức chứa 1.500 tấn | 2.846 | 2.195 | 500 | 2.912 | 2.280 | 500 | 3.032 | 2.455 | 500 |
| 12600.28 | Kho lương thực sức chứa 10.000 tấn | 3.487 | 2.690 | 580 | 3.568 | 2.793 | 580 | 3.715 | 3.007 | 580 |
| 12600.29 | Kho muối sức chứa 1.000 - 3.000 tấn | 2.234 | 1.701 | 430 | 2.286 | 1.767 | 430 | 2.380 | 1.902 | 430 |

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà sản xuất và kho chuyên dụng nêu tại Bảng 49 được tính toán theo Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2622:1995 “Phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình”, các tiêu chuẩn khác về giải pháp thiết kế, trang thiết bị kỹ thuật, cấp, thoát nước, thông gió, thông khí,... trong TCVN 4604:2012 “Tiêu chuẩn thiết kế nhà sản xuất công trình công nghiệp”.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà sản xuất, nhà kho chuyên dụng bao gồm:

- Chi phí xây dựng nhà sản xuất, nhà kho; các hạng mục công trình phục vụ như: nhà vệ sinh, phòng thay quần áo, sân bốc dỡ hàng hoá.

- Đối với kho chuyên dụng loại lớn có sức chứa > 500 tấn chi phí thiết bị gồm chi phí thiết bị sản xuất, thiết bị nâng chuyển, bốc dỡ, vận chuyển hàng hoá, các thiết bị khác.

c. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 m2 diện tích xây dựng hoặc 1 m3 thể tích chứa của kho, hoặc 1 tấn hàng hoá tuỳ thuộc vào loại nhà sản xuất, loại kho chứa hàng.

CHƯƠNG III: SUẤT VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

1 CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC

Bảng 50. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước sinh hoạt

Đơn vị tính: 1.000 đ/m3

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
|  | Nhà máy cấp nước, công suất |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13100.01 | 40.000 m3/ngày-đêm | 4.242 | 1.584 | 2.210 | 4.205 | 1.569 | 2.210 | 4.693 | 1.767 | 2.210 |
| 13100.02 | 50.000 m3/ngày-đêm | 4.213 | 1.564 | 2.210 | 4.176 | 1.550 | 2.210 | 4.661 | 1.746 | 2.210 |
| 13100.03 | 100.000 m3/ngày-đêm | 3.748 | 1.429 | 1.930 | 3.715 | 1.416 | 1.930 | 4.147 | 1.595 | 1.930 |
| 13100.04 | 300.000 m3/ngày-đêm | 3.661 | 1.371 | 1.880 | 3.629 | 1.358 | 1.880 | 4.050 | 1.530 | 1.880 |

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước nêu tại Bảng 50 được tính toán cho công trình nhà máy xử lý nước mặt, với cấp công trình là cấp I, theo quy định hiện hành; theo Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4514: 2012 “Xí nghiệp công nghiệp. Tổng mặt bằng. Tiêu chuẩn thiết kế” và tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4604: 2012 “Xí nghiệp công nghiệp. Nhà sản xuất. Tiêu chuẩn thiết kế”. Các công trình như nhà làm việc, văn phòng, trụ sở được tính toán với cấp công trình là cấp IV. Các yêu cầu về quy phạm an toàn kỹ thuật trong xây dựng theo quy định trong TCVN 5308:1991.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước bao gồm:

- Chi phí xây dựng gồm chi phí xây dựng các công trình: Bể trộn và phân phối; Bể lắng và bể lọc; Hệ thống châm hoá chất; Trạm bơm nước rửa lọc, nước kỹ thuật và nước sinh hoạt; Hệ thống thu nước thải; Bể chứa nước sạch; Các công trình phụ trợ như sân, nhà thường trực, bảo vệ, nhà điều hành và phòng thí nghiệm, gara, kho xưởng, hệ thống thoát nước, trạm điện và chi phí phòng cháy chữa cháy.

- Chi phí thiết bị gồm toàn bộ chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị dây chuyền công nghệ, các thiết bị phi tiêu chuẩn chế tạo trong nước và trang thiết bị của công trình; Chi phí thiết bị công nghệ chính tính trong suất vốn đầu tư này được tính trên cơ sở giá thiết bị và công nghệ tiên tiến, nhập khẩu từ các nước phát triển và giá của các thiết bị phi tiêu chuẩn chế tạo trong nước.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy cấp nước chưa tính đến các chi phí xây dựng các công trình khác phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy nhưng nằm ngoài khu vực của Nhà máy như công trình thu và trạm bơm nước thô, đường ống dẫn nước thô, trạm điện cao thế và các công trình phụ trợ phục vụ thi công Nhà máy như xây dựng đường công vụ...

d. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 m3 nước sạch/ngày-đêm.

2 CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU CÔNG NGHIỆP, KHU ĐÔ THỊ

Bảng 51. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị

Đơn vị tính: triệu đồng/ha

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
|  | Công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp có quy mô |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13210.01 | dưới 100 ha | 8.673 | 6.792 | 360 | 8.837 | 6.939 | 360 | 9.671 | 7.719 | 360 |
| 13210.02 | từ 100 đến 300 ha | 7.993 | 6.250 | 350 | 8.144 | 6.386 | 350 | 8.913 | 7.104 | 350 |
| 13210.03 | trên 300 ha | 7.314 | 5.709 | 330 | 7.452 | 5.833 | 330 | 8.155 | 6.488 | 330 |
|  | Công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị có quy mô |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13220.01 | từ 20 đến 50 ha | 7.926 | 6.212 | 320 | 8.076 | 6.347 | 320 | 8.838 | 7.061 | 320 |
| 13220.02 | từ 50 đến 100 ha | 6.615 | 5.177 | 290 | 6.740 | 5.289 | 290 | 7.376 | 5.884 | 290 |
| 13220.03 | từ 100 đến 200 ha | 6.356 | 4.958 | 270 | 6.476 | 5.066 | 270 | 7.087 | 5.636 | 270 |
|  | Công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị kiểu mẫu có quy mô |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13230.01 | từ 20 đến 50ha | 9.056 | 6.602 | 1.080 | 9.227 | 6.745 | 1.080 | 10.098 | 7.503 | 1.080 |
| 13230.02 | từ 50 ha đến 100 ha | 8.635 | 6.279 | 1.050 | 8.797 | 6.415 | 1.050 | 9.628 | 7.136 | 1.050 |
| 13230.03 | từ 100 ha đến 200 ha | 8.223 | 5.975 | 1.020 | 8.378 | 6.105 | 1.020 | 9.169 | 6.791 | 1.020 |

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị nêu tại Bảng 51 được tính toán theo tiêu chuẩn thiết kế về phân loại công trình công nghiệp; các giải pháp quy hoạch, kết cấu, giải pháp kỹ thuật cấp, thoát nước, cấp điện giao thông,... theo các quy định trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4616:1988 “Tiêu chuẩn thiết kế quy hoạch mặt bằng tổng thể cụm công nghiệp"; TCVN 3989:2012 “Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng cấp nước và thoát nước - Mạng lưới bên ngoài" và các quy định hiện hành khác liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị bao gồm:

- Chi phí xây dựng các công trình hạ tầng như hệ thống thoát nước (tuyến ống thoát nước, hố ga, trạm bơm, trạm xử lý); hệ thống cấp nước (tuyến ống cấp nước, bể chứa, trạm bơm); hệ thống điện (điện chiếu sáng, sinh hoạt, trạm biến thế, điện sản xuất (đối với khu công nghiệp) và các công tác khác như san nền, đường nội bộ, cây xanh.

- Chi phí thiết bị gồm chi phí thiết bị trạm bơm, trạm biến thế, trạm xử lý nước thải và trang thiết bị phục vụ chiếu sáng, cấp điện, cấp nước.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị chưa tính đến các chi phí:

- Xây dựng hệ thống kỹ thuật bên ngoài khu công nghiệp, khu đô thị.

- Trang thiết bị, lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước trong nhà.

d. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 ha diện tích khu công nghiệp, khu đô thị.

e. Suất vốn đầu tư tính cho các khu đô thị kiểu mẫu là tính cho các khu đô thị mà đáp ứng các tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hạ tầng xã hội đầy đủ được quy định tại Thông tư số 15/2008/TT-BXD ngày 17/06/2008 và Thông tư 06/2011/TT-BXD ngày 21/06/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

CHƯƠNG IV: SUẤT VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ

1.1 ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC

Bảng 52. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường ô tô cao tốc

Đơn vị tính: triệu đ/km

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
|  | Đường ô tô cao tốc: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14110.01 | 4 làn | 123.161 | 108.886 | 4.098 | 157.481 | 139.363 | 4.098 | 192.463 | 170.020 | 4.098 |
|  | Đường ô tô cao tốc chưa bao gồm chi phí xây dựng cầu và xử lý nến đất yếu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14110.02 | 4 làn | 101.321 | 90.465 | 4.098 | 124.985 | 110.606 | 4.098 | 139.466 | 123.203 | 4.098 |

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng đường ô tô cao tốc được tính toán phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô (TCVN 4054:2005), tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô cao tốc (TCVN 5729:2012) và các quy định hiện hành khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng đường ô tô cao tốc bao gồm c các chi phí cần thiết để xây dựng đường ô tô cao tốc (chi phí xây dựng nền đường, mặt đường, hệ thống thoát nước, nút giao, các công trình, hạng mục phụ trợ, cống chui dân sinh.., thiết bị) theo tiêu chuẩn tính bình quân cho 1 km đường. Chi phí xây dựng cầu và xử lý nền đất yếu tính trong từng trường hợp cụ thể như trong Bảng 52.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng 1 km đường được tính bình quân cho công trình xây dựng mớ', phổ biến. Đối với các công trình xây dựng ở khu vực có điều kiện địa hình và điều kiện vận chuyển đặc biệt khó khăn cần có sự tính toán, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

1.2 ĐƯỜNG Ô TÔ

Bảng 53. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường ô tô

Đơn vị tính: triệu đ/km

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
|  | Đường cấp I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khu vực đồng bằng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14120.01 | Nền đường rộng 32,5m, mặt đường rộng 22,5m, dải phân cách giữa rộng 3m, lề rộng 2x3,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x3m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 2 lớp bê tông nhựa dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm | 58.315 | 51.810 |  | 61.087 | 54.354 |  | 72.898 | 65.196 |  |
| 14120.02 | Nền đường rộng 32,5m, mặt đường rộng 22,5m, dải phân cách giữa rộng 3m, lề rộng 2x3,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x3m đồng nhất kết cấu áo đương), mặt đường láng nhựa, tiêu chuẩn nhựa 4,5 kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm | 49.609 | 44.082 |  | 51.967 | 46.247 |  | 62.014 | 55.472 |  |
| 14120.03 | Nền rộng đường 31 m, mặt đường rộng 22,5m, dải phân cách giữa rộng 1,5m, lề rộng 2x3,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x3m đồng nhất kết cấu ao đường) mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phoi đá dăm | 57.196 | 50.821 |  | 59.915 | 53.317 |  | 71.499 | 63.952 |  |
| 14120.04 | Nền đường rộng 31 m, mặt đường rộng 22,5m, dải phân cách giữa rộng 1,5m, lề rộng 2x3,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x3m đồng nhất kết cấu ao đường), mặt đường láng nhựa, tiêu chuẩn nhựa 4,5 kg/m2 trên lớp mong cấp phối đá dăm | 48.490 | 43.084 |  | 50.795 | 45.200 |  | 60.615 | 54.216 |  |
|  | Đường cấp II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khu vực đồng bằng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14120.05 | Nền đường rộng 22,5m, mặt đường rộng 15m, dải phân cách giữa rộng 1,5m, lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2x2,5m đồng nhất kết cấu áo đường) mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phoi đá dăm | 42.085 | 37.388 |  | 44.086 | 39.224 |  | 52.609 | 47.048 |  |
| 14120.06 | Nền đường rộng 22,5m, mặt đường rộng 15m, dải phân cách giữa rộng 1,5m, lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2x2,5m đồng nhất kết cấu áo đường) mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm | 38.146 | 33.896 |  | 39.959 | 35.561 |  | 47.685 | 42.654 |  |
| 14120.07 | Nền đường rộng 22,5m, mặt đường rộng 15m, dải phân cách giữa rộng 1,5m, lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2x2,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm | 35.362 | 31.429 |  | 37.043 | 32.972 |  | 44.205 | 39.549 |  |
|  | Khu vực trung du |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14120.08 | Nền đường rộng 22,5m ,mặt đường rộng 15m, dải phân cách giữa rộng 1,5m, lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2x2,5m đồng nhất kết cấu áo đường) mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm | 47.125 | 41.878 |  | 49.365 | 43.934 |  | 58.909 | 52.698 |  |
| 14120.09 | Nền đường rộng 22,5m, mặt đường rộng 15m, dải phân cách giữa rộng 1,5m, lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2x2,5m đồng nhất kết cấu áo đường) mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm | 42.722 | 37.959 |  | 44.753 | 39.824 |  | 53.405 | 47.767 |  |
| 14120.10 | Nền đường rộng 22,5m, mặt đường rộng 15m, dải phân cách giữa rộng 1,5m, lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2x2,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm | 39.611 | 35.202 |  | 41.494 | 36.931 |  | 49.516 | 44.297 |  |
|  | Đường cấp III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khu vực đồng bằng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14120.11 | Nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x2,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm | 22.425 | 19.927 |  | 23.491 | 20.906 |  | 28.033 | 25.076 |  |
| 14120.12 | Nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x2,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm | 20.269 | 18.014 |  | 21.233 | 18.898 |  | 25.338 | 22.668 |  |
| 14120.13 | Nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x2,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn | 19.078 | 16.943 |  | 19.984 | 17.776 |  | 23.848 | 21.321 |  |
| 14120.14 | Nền đường rộng 12m , mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x2,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn | 18.523 | 16.463 |  | 19.403 | 17.271 |  | 23.154 | 20.716 |  |
|  | Khu vực trung du |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14120.15 | Nền đường rộng 12m , mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x2,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm | 25.791 | 22.912 |  | 27.018 | 24.037 |  | 32.241 | 28.832 |  |
| 14120.16 | Nền đường rộng 12m , mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x2,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm | 23.308 | 20.707 |  | 24.416 | 21.725 |  | 29.136 | 26.058 |  |
| 14120.17 | Nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x2,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn | 21.925 | 19.483 |  | 22.967 | 20.440 |  | 27.408 | 24.517 |  |
| 14120.18 | Nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x2,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn | 21.297 | 18.921 |  | 22.310 | 19.850 |  | 26.623 | 23.809 |  |
|  | Khu vực miền núi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14120.19 | Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 6m, lề rộng 2x1,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm | 27.575 | 24.499 |  | 28.885 | 25.702 |  | 34.470 | 30.829 |  |
| 14120.20 | Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 6m, lề rộng 2x1,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm | 26.146 | 23.229 |  | 27.389 | 24.370 |  | 32.685 | 29.231 |  |
| 14120.21 | Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 6m, lề rộng 2x1,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn | 25.446 | 22.603 |  | 26.655 | 23.713 |  | 31.809 | 28.443 |  |
| 14120.22 | Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 6m, lề rộng 2x1,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn | 25.082 | 22.286 |  | 26.274 | 23.380 |  | 31.354 | 28.044 |  |
|  | Đường cấp IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khu vực đồng bằng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14120.23 | Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm | 15.338 | 13.624 |  | 16.068 | 14.293 |  | 19.174 | 17.144 |  |
| 14120.24 | Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm | 14.956 | 13.279 |  | 15.667 | 13.931 |  | 18.696 | 16.710 |  |
| 14120.25 | Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn | 14.210 | 12.626 |  | 14.886 | 13.246 |  | 17.764 | 15.888 |  |
| 14120.26 | Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn | 13.810 | 12.272 |  | 14.467 | 12.875 |  | 17.263 | 15.443 |  |
|  | Khu vực trung du |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14120.27 | Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm | 16.557 | 14.712 |  | 17.345 | 15.435 |  | 20.698 | 18.513 |  |
| 14120.28 | Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm | 14.984 | 13.324 |  | 15.696 | 13.979 |  | 18.730 | 16.767 |  |
| 14120.29 | Nền đường rộng 9m , mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn | 14.911 | 13.243 |  | 15.620 | 13.893 |  | 18.640 | 16.664 |  |
| 14120.30 | Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn | 13.874 | 12.327 |  | 14.533 | 12.932 |  | 17.343 | 15.511 |  |
|  | Khu vực miền núi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14120.31 | Nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 1 lớp bê tông nhựa dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm | 23.108 | 20.535 |  | 24.206 | 21.544 |  | 28.886 | 25.841 |  |
| 14120.32 | Nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp múng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn | 22.535 | 20.027 |  | 23.606 | 21.011 |  | 28.170 | 25.202 |  |
| 14120.33 | Nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp múng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn | 22.243 | 19.755 |  | 23.301 | 20.725 |  | 27.806 | 24.859 |  |
|  | Đường cấp V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khu vực đồng bằng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14120.34 | Nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 1 lớp bê tông nhựa dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm | 10.608 | 9.433 |  | 11.112 | 9.896 |  | 13.260 | 11.870 |  |
| 14120.35 | Nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn | 10.608 | 9.433 |  | 11.112 | 9.896 |  | 13.260 | 11.870 |  |
| 14120.36 | Nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn | 9.743 | 8.662 |  | 10.207 | 9.088 |  | 12.180 | 10.900 |  |
|  | Khu vực Trung du |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14120.37 | Nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 1 lớp bê tông nhựa dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm | 11.663 | 10.367 |  | 12.217 | 10.877 |  | 14.580 | 13.046 |  |
| 14120.38 | Nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn | 11.035 | 9.787 |  | 11.560 | 10.268 |  | 13.795 | 12.316 |  |
| 14120.39 | Nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn | 10.717 | 9.524 |  | 11.226 | 9.992 |  | 13.397 | 11.985 |  |
|  | Khu vực miền núi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14120.40 | Nền đường rộng 6,5m, mặt đường rộng 3,5m, lề rộng 2x1,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn | 12.837 | 11.410 |  | 13.447 | 11.971 |  | 16.047 | 14.359 |  |
| 14120.41 | Nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn | 12.591 | 11.184 |  | 13.190 | 11.733 |  | 15.740 | 14.073 |  |
|  | Đường cấp VI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khu vực đồng bằng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14120.42 | Nền đường rộng 6,5m, mặt đường rộng 3,5m, lề rộng 2x1,5m, mặt đường mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn | 5.422 | 4.816 |  | 5.680 | 5.053 |  | 6.778 | 6.061 |  |
| 14120.43 | Nền đường rộng 6,5m, mặt đường rộng 3,5m, lề rộng 2x1,5m, mặt đường mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn | 5.249 | 4.662 |  | 5.499 | 4.891 |  | 6.562 | 5.867 |  |
|  | Khu vực trung du |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14120.44 | Nền đường rộng 6,5m, mặt đường rộng 3,5m, lề rộng 2x1,5m, mặt đường mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn | 7.642 | 6.794 |  | 8.005 | 7.127 |  | 9.553 | 8.549 |  |
| 14120.45 | Nền đường rộng 6,5m, mặt đường rộng 3,5m, lề rộng 2x1,5m, mặt đường mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn | 7.469 | 6.639 |  | 7.824 | 6.966 |  | 9.337 | 8.355 |  |
|  | Khu vực miền núi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14120.46 | Nền đường rộng 6m, mặt đường rộng 3,5m, lề rộng 2x1,25m, mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn | 11.235 | 9.977 |  | 11.770 | 10.467 |  | 14.045 | 12.555 |  |
| 14120.47 | Nền đường rộng 6m, mặt đường rộng 3,5m, lề rộng 2x1,25m, mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn | 11.072 | 9.841 |  | 11.598 | 10.325 |  | 13.840 | 12.384 |  |

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng đường ô tô được tính toán phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô (TCVN 4054:2005) và các quy định hiện hành khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng đường ô tô bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng đường ô tô theo tiêu chuẩn tính bình quân cho 1 km đường (gồm nền đường và mặt đường), chi phí xây dựng cho cầu trên tuyến được tính riêng.

Suất vốn đầu tư xây dựng 1 km đường được tính theo từng cấp đường và tính cho từng khu vực đa lý (đồng bằng, trung du, miền núi) và bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng: Nền đường, mặt đường, hệ thống an toàn giao thông (cọc tiêu, biển báo, sơn kẻ vạch đường, tường hộ lan, giải phân cách giữa), rãnh thoát nước dọc, cống thoát nước ngang, gia cố mái ta luy, hệ thống công trình phòng hộ. Chiều dày bình quân lớp móng đường được tính theo trị số mô đun đàn hồi tối thiểu tương ứng với từng cấp đường.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng chưa bao gồm: Chi phí xử lý nền đất yếu, các trạm kiểm soát, trạm dịch vụ, nhà hạt quản lý đường bộ, hệ thống chiếu sáng, hệ thống cống kỹ thuật, và các công trình kiên cố đặc biệt (xử lý sụt trượt, hang castơ).

d. Suất vốn đầu tư xây dựng 1 km đường được tính cho công trình xây dựng mới, có tính chất phổ biến. Đối với các công trình xây dựng ở vùng sâu, vùng xa có điều kiện địa hình và điều kiện vận chuyển đặc biệt khó khăn cần có sự tính toán, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

2 ĐƯỜNG SẮT

Bảng 54. Suất vốn đầu tư xây dựng đường sắt

Đơn vị tính: triệu đ/km

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
|  | Đường cấp II - Đồng bằng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Loại đường ray khổ 1m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14200.01 | Nền đường rộng 5,6 m, ray P43, tà vẹt bê tông | 5.621 | 5.107 |  | 5.805 | 5.281 |  | 6.844 | 6.262 |  |
| 14200.02 | Nền đường rộng 5,6 m, ray P43, tà vẹt gỗ | 6.055 | 5.604 |  | 6.253 | 5.795 |  | 7.372 | 6.871 |  |
|  | Đường cấp II - Trung du |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Loại đường ray khổ 1m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14200.03 | Nền đường rộng 5,6 m, ray P43, tà vẹt bê tông | 5.750 | 5.264 |  | 5.939 | 5.442 |  | 7.001 | 6.454 |  |
| 14200.04 | Nền đường rộng 5,6 m, ray P43, tà vẹt gỗ | 6.203 | 5.531 |  | 6.406 | 5.718 |  | 7.551 | 6.781 |  |
|  | Đường cấp II - Miền núi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Loại đường ray khổ 1m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14200.05 | Nền đường rộng 5,6 m, ray P43, tà vẹt bê tông | 5.953 | 5.420 |  | 6.148 | 5.604 |  | 7.248 | 6.646 |  |
| 14200.06 | Nền đường rộng 5,6 m, ray P43, tà vẹt gỗ | 6.276 | 5.761 |  | 6.482 | 5.956 |  | 7.641 | 7.063 |  |
|  | Đường cấp II - Đồng bằng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Loại đường ray khổ 1,435m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14200.07 | Nền đường, ray P50, tà vẹt bê tông | 6.258 | 5.687 |  | 6.463 | 5.880 |  | 7.619 | 6.973 |  |
| 14200.08 | Nền đường, ray P50, tà vẹt gỗ | 6.969 | 6.497 |  | 7.197 | 6.717 |  | 8.484 | 7.966 |  |
| 14200.09 | Nền đường, ray P43, tà vẹt bê tông | 5.603 | 4.942 |  | 5.786 | 5.109 |  | 6.821 | 6.059 |  |
| 14200.10 | Nền đường, ray P43, tà vẹt gỗ | 6.664 | 6.156 |  | 6.882 | 6.365 |  | 8.113 | 7.548 |  |
|  | Đường cấp II - Trung du |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Loại đường ray khổ 1,435m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14200.11 | Nền đường, ray P50, tà vẹt bê tông | 6.295 | 5.595 |  | 6.501 | 5.785 |  | 7.664 | 6.860 |  |
| 14200.12 | Nền đường, ray P50, tà vẹt gỗ | 7.043 | 6.396 |  | 7.273 | 6.613 |  | 8.574 | 7.841 |  |
|  | Đường cấp II - Miền núi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Loại đường ray khổ 1,435m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14200.13 | Nền đường, ray P50, tà vẹt bê tông | 6.516 | 5.770 |  | 6.730 | 5.966 |  | 7.934 | 7.074 |  |
| 14200.14 | Nền đường, ray P50, tà vẹt gỗ | 7.236 | 6.561 |  | 7.473 | 6.784 |  | 8.810 | 8.045 |  |

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng đường sắt được tính toán với cấp công trình là cấp II, III theo quy định hiện hành; với Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4117: 1985 “Tiêu chuẩn thiết kế - đường sắt khổ 1435mm” và các yêu cầu, quy định, quy trình thiết kế công trình của ngành Giao thông vận tải và các quy định hiện hành khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng đường sắt bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng 1km đường sắt theo khổ 1 m hoặc khổ 1,435 m (gồm nền đường và mặt đường), và tính cho từng khu vực địa lý (đồng bằng, trung du, miền núi).

c. Suất vốn đầu tư xây dựng đường sắt chưa bao gồm các chi phí cho:

- Hệ thống điện chiếu sáng, thoát nước mưa.

- Hệ thống thiết bị tín hiệu tập trung và đóng đường.

- Hệ thống cấp điện cho tín hiệu điện tập trung và đóng đường.

- Biển báo, biển chắn...

3 CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG BỘ

3.1 Công trình cầu đường bộ, cầu bộ hành

Bảng 55. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình cầu đường bộ, cầu bộ hành

Đơn vị tính: 1.000 đ/m2

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
|  | Cầu đường bộ có chiều dài nhịp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | < 25m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | < 15m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14310.01 | Cầu bản mố nhẹ, móng nông tải trọng HL93, chiều dài nhịp L= 9m | 17.901 | 16.182 |  | 18.055 | 16.331 |  | 20.234 | 18.427 |  |
| 14310.02 | Cầu dầm T bê tông cốt thép thường móng nông, tải trọng HL93, chiều dài nhịp 9m < L ≤ 15m | 17.337 | 15.677 |  | 17.487 | 15.821 |  | 19.597 | 17.852 |  |
| 14310.03 | Cầu dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực móng nông, tải trọng HL93, chiều dài nhịp 12nn < L ≤ 15m | 20.921 | 18.927 |  | 21.101 | 19.101 |  | 23.648 | 21.553 |  |
| 14310.04 | Cầu dầm T bê tông cốt thép thường móng cọc bê tông cốt thép, tải trọng HL93, chiều dài nhịp 9m < L ≤ 15m | 21.943 | 19.842 |  | 22.133 | 20.024 |  | 24.804 | 22.594 |  |
| 14310.05 | Cầu dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực móng cọc bê tông cốt thép, tải trọng HL93, chiều dài nhịp 12m < L ≤ 15m | 26.359 | 23.835 |  | 26.586 | 24.054 |  | 29.795 | 27.142 |  |
|  | 15÷25m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14310.06 | Cầu dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực móng nông, tải trọng HL93, chiều dài nhịp 15nn <L≤ 24m | 23.492 | 21.243 |  | 23.695 | 21.438 |  | 26.554 | 24.190 |  |
| 14310.07 | Cầu dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực móng cọc bê tông cốt thép, tải trọng HL93, chiều dài nhịp 15m < L ≤ 24m | 25.002 | 22.596 |  | 25.218 | 22.803 |  | 28.261 | 25.731 |  |
|  | 25 ÷ 50m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14310.08 | Cầu dầm I, T Super T bê tông cốt thép dự ứng lực móng cọc bê tông cốt thép, tải trọng HL93, chiều dài nhịp L < 40m | 29.006 | 26.227 |  | 29.257 | 26.468 |  | 32.787 | 29.865 |  |
| 14310.09 | Cầu dầm I, T, Super T bê tông cốt thép dự ứng lực móng nông, tải trọng HL93, chiều dài nhịp < 40m | 33.049 | 29.886 |  | 33.334 | 30.161 |  | 37.357 | 34.033 |  |
|  | 50 ÷ 100m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14310.10 | Cầu dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực đúc hẫng móng cọc khoan nhồi, tải trọng HL93 chiều dài nhịp lớn nhất L<100m | 38.468 | 34.785 |  | 38.800 | 35.104 |  | 43.482 | 39.611 |  |
|  | Cầu bộ hành có chiều dài nhịp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 ÷ 50m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14310.11 | Cầu vượt qua đường dành cho người đi bộ, dầm dàn thép chiều rộng 3m, 30m<L<50m | 70.131 | 55.065 |  | 70.737 | 55.571 |  | 79.272 | 62.704 |  |

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình cầu đường ô tô nêu tại Bang 55 được tính toán phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế cầu TCVN 11823:2017 và các quy định hiện hành khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng cho một mét vuông xây dựng cầu được tính toán trên cơ sở điều kiện địa chất thông thường và bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng toàn bộ cầu tính đến đuôi mố, chiều dài cọc bê tông cốt thép được tính toán tối đa 45m, trường hợp địa chất đặc biệt mà chiều dài cọc lớn hơn hoặc kết cấu trụ có yêu cầu chống va xô cần có sự tính toán, điều chỉnh cho phù hợp.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng một mét vuông cầu được tính cho công trình xây dựng mới, có tính chất phổ biến. Đối với các công trình xây dựng ở vùng sâu, vùng xa có điều kiện vận chuyển đặc biệt khó khăn cần có sự tính toán, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

d. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình cầu đường bộ chưa bao gồm các chi phí biển báo, biển chắn và hệ thống điện chiếu sáng trên cầu.

e. Trường hợp sử dụng móng cọc khoan nhồi thì suất đầu tư sử dụng móng cọc bê tông cốt thép được tăng thêm 8-12%.

3.2 Công trình câu đường sắt

Bảng 56. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình cầu đường sắt

Đơn vị tính: 1.000 đ/m

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
|  | Cầu dầm thép I, tải trọng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14320.01 | T13-14 | 114.563 | 102.915 |  | 115.552 | 103.861 |  | 129.496 | 117.194 |  |
| 14320.02 | T22-26 | 139.574 | 125.397 |  | 140.779 | 126.549 |  | 157.767 | 142.794 |  |
|  | Cầu thép dàn hoa tải trọng T13-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14320.03 | 1 làn tàu hoả | 200.578 | 180.204 |  | 202.309 | 181.860 |  | 226.723 | 205.206 |  |
| 14320.04 | 1 làn tàu hoả, 1 làn ô tô | 242.668 | 218.000 |  | 244.763 | 220.004 |  | 274.299 | 248.246 |  |
| 14320.05 | 1 làn tàu hoả, 2 làn ô tô | 321.955 | 289.228 |  | 324.734 | 291.886 |  | 363.921 | 329.356 |  |
|  | Cầu thép dàn hoa tải trọng T22-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14320.06 | 1 làn tàu hoả | 273.557 | 245.743 |  | 275.919 | 248.001 |  | 309.214 | 279.837 |  |
| 14320.07 | 1 làn tàu hoả, 1 làn ô tô | 305.497 | 274.447 |  | 308.135 | 276.969 |  | 345.318 | 312.524 |  |
| 14320.08 | 1 làn tàu hoả, 2 làn ô tô | 382.481 | 343.607 |  | 385.783 | 346.764 |  | 432.336 | 391.279 |  |
|  | Cầu bê tông cốt thép, tải trọng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14320.09 | T13-14 | 197.759 | 177.660 |  | 199.466 | 179.292 |  | 223.536 | 202.308 |  |
| 14320.10 | T22-26 | 276.558 | 248.449 |  | 278.946 | 250.732 |  | 312.606 | 282.919 |  |
|  | Cầu liên hợp bê tông cốt thép, tải trọng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14320.11 | T13-14 | 230.712 | 207.260 |  | 232.704 | 209.165 |  | 260.784 | 236.015 |  |
| 14320.12 | T22-26 | 317.109 | 284.883 |  | 319.847 | 287.500 |  | 358.444 | 324.407 |  |

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình cầu đường sắt nêu tại Bảng 56 được tính toán với đường sắt cấp II, III theo quy định hiện hành về cấp công trình xây dựng, và phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế đường sắt cấp II, III quy định trong Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4117: 1985 “Tiêu chuẩn thiết kế - đường sắt khổ 1435mm” và theo Tiêu chuẩn TCVN 11815:2017; và các quy định hiện hành khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình cầu đường sắt bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng 1m dài cầu theo kết cấu và tải trọng của cầu.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình cầu đường sắt chưa tính đến các chi phí cho hệ thống điện chiếu sáng, các biển báo, biển chắn... trên cầu.

CHƯƠNG V: SUẤT VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Bảng 57. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thủy lợi

Đơn vị tính: 1.000 đ/ha

|  |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 1 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 2 | Trong đó bao gồm |  | Suất vốn đầu tư Khu vực 3 | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
|  | Công trình đầu mối hồ chứa nước, có cấp công trình |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15100.01 | cấp III | 77.566 | 66.878 | 1.360 | 77.137 | 66.499 | 1.360 | 91.357 | 79.233 | 1.360 |
| 15100.02 | cấp IV | 101.151 | 84.496 | 2.080 | 100.592 | 84.018 | 2.080 | 119.136 | 100.106 | 2.080 |
|  | Công trình đầu mối trạm bơm tưới, có cấp công trình |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15100.03 | cấp III | 16.502 | 8.228 | 6.350 | 16.413 | 8.179 | 6.350 | 18.926 | 9.572 | 6.350 |
| 15100.04 | cấp IV | 21.744 | 10.471 | 9.730 | 21.627 | 10.408 | 9.730 | 24.938 | 12.181 | 9.730 |
|  | Công trình đầu mối trạm bơm tiêu, có cấp công trình |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15100.05 | cấp III | 19.834 | 10.813 | 7.200 | 19.728 | 10.748 | 7.200 | 22.748 | 12.579 | 7.200 |
| 15100.06 | cấp IV | 30.062 | 17.217 | 9.910 | 29.900 | 17.114 | 9.910 | 34.478 | 20.029 | 9.910 |
|  | Công trình kênh bê tông, có kích thước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15100.07 | BxH = 0,25 m2 | 1.294.375 | 1.119.425 |  | 1.252.521 | 1.082.007 |  | 1.543.964 | 1.342.558 |  |
| 15100.08 | BxH = 1 m2 | 4.026.713 | 3.482.447 |  | 3.896.509 | 3.366.044 |  | 4.803.168 | 4.176.599 |  |
| 15100.09 | BxH = 2 m2 | 7.669.837 | 6.633.131 |  | 7.421.832 | 6.411.415 |  | 9.148.781 | 7.955.305 |  |
| 15100.10 | BxH = 3 m2 | 11.312.970 | 9.783.833 |  | 10.947.164 | 9.456.803 |  | 13.494.406 | 11.734.033 |  |

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thủy lợi nêu tại Bảng 57 được tính toán cho côngr trình thủy lợi có nhiệm vụ chính là phục vụ tưới, tiêu với cấp công trình là cấp III, IV; Thiết kế theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 04-05:2012/BNNPTNT “Các quy định chủ yếu về thiết kế công trình Thủy lợi"; Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCVN 5574:2018 “Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế”; Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8216:2018 “Tiêu chuẩn thiết kế đập đất đầm nén”; Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8423:2010 “Công trình thủy lợi - Trạm bơm tưới tiêu nước - Yêu cầu thiết kế”; Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4118:2012 “Công trình thủy lợi - Hệ thống kênh tưới - Tiêu chuẩn thiết kế”.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thủy lợi bao gồm:

- Chi phí xây dựng các hạng mục công trình đầu mối, cụ thể:

Đối với công trình đầu mối hồ chứa nước bao gồm: Đập chính, đập phụ (nếu có); tràn xả lũ; cống lấy nước đầu mối; nhà quản lý.

Đối với công trình đầu mối trạm bơm tưới, tiêu bao gồm: Nhà trạm; bể hút, bể xả; cống điều tiết đầu mối; nhà quản lý.

- Chi phí thiết bị: chi phí mua sắm và lắp đặt, chạy thử các thiết bị, cụ thể:

Đối với công trình đầu mối hồ chứa nước bao gồm: Thiết bị cơ khí, thủy lực đóng mở (cống lấy nước, tràn); thiết bị điều khiển hệ thống đóng mở; thiết bị quan trắc, theo dõi an toàn công trình đầu mối, thiết bị bảo vệ.

Đối với công trình đầu mối trạm bơm tưới, tiêu bao gồm: Máy bơm, động cơ; máy biến áp và các thiết bị điện phục vụ quản lý vận hành; thiết bị điều khiển trạm bơm, thiết bị bảo vệ.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đầu mối hồ chứa nước và công trình đầu mối trạm bơm tưới, tiêu được tính bình quân cho 1 ha diện tích phục vụ theo thiết kế; suất vốn đầu tư xây dựng công trình kênh bê tông được tính bình quân cho 1 km kênh.

d. Suất vốn đầu tư của trạm bơm tưới tiêu kết hợp được lấy theo suất vốn đầu tư của trạm bơm tiêu cùng cấp.

PHẦN 3: GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

CHƯƠNG I: GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

1 CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

1.1 Công trình thể thao

Bảng 58. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình thể thao

Đơn vị tính: 1.000 đ/m2 sân

Giá bộ phận kết cấu

|  |  | Giá bộ phận kết cấu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Khu vực 1 | Khu vực 2 | Khu vực 3 |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 21200.01 | Đường chạy thẳng, đường chạy vòng | 1.061 | 1.097 | 1.172 |
| 21200.02 | Sân nhảy xa, nhảy 3 bước | 1.099 | 1.136 | 1.215 |
| 21200.03 | Sân nhảy cao | 1.080 | 1.116 | 1.193 |
| 21200.04 | Sân nhảy sào | 1.319 | 1.363 | 1.457 |
| 21200.05 | Sân đẩy tạ | 440 | 454 | 486 |
| 21200.06 | Sân ném lựu đạn | 516 | 533 | 570 |
| 21200.07 | Sân lăng đĩa, lăng tạ xích | 440 | 454 | 486 |
| 21200.08 | Sân phóng lao | 440 | 454 | 486 |

Ghi chú:

a. Giá bộ phận kết cấu nêu tại Bảng 58 được tính toán trên cơ sở các quy định về quy mô, phân loại công trình, yêu cầu về mặt bằng, giải pháp thiết kế, chiếu sáng, điện, nước, theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 287:2004 “Sân thể thao", các quy định khác có liên quan.

b. Giá bộ phận kết cấu công trình thể thao bao gồm:

- Chi phí xây dựng công trình theo khối chức năng phục vụ như:

Khối phục vụ khán giả: Phòng bán vé, phòng căng tin, khu vệ sinh, phòng cấp cứu.

Khối phục vụ vận động viên: Sân bóng, phòng thay quần áo, phòng huấn luyện viên, phòng trọng tài, phòng nghỉ của vận động viên, phòng vệ sinh, phòng y tế.

Khối phục vụ quân lý: Phòng hành chính, phòng phụ trách sân, phòng thường trực, bảo vệ, phòng nghỉ của nhân viên, kho, xưởng sửa chữa dụng cụ thể thao.

- Các chi phí trang, thiết bị phục vụ vận động viên, khán giả.

c. Giá bộ phận kết cấu công trình thể thao được tính bình quân cho 1 m2 diện tích sân (đối với công trình thể thao không có khán đài).

1.2 Công trình thông tin truyền thông

1.2.1 Xây dựng tuyến cáp đồng

Bảng 59. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu tuyến cáp đồng

Đơn vị tính: 1.000 đ/km

|  |  | Giá bộ phận kết cấu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Khu vực 1 | Khu vực 2 | Khu vực 3 |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
|  | Tuyến cáp kéo cống loại |  |  |  |
| 21251.01 | 100x2x0,5 | 128.635 | 129.353 | 142.902 |
| 21251.02 | 200x2x0,5 | 231.559 | 232.850 | 257.241 |
| 21251.03 | 300x2x0,5 | 336.629 | 338.506 | 373.965 |
| 21251.04 | 400x2x0,5 | 433.170 | 435.586 | 481.214 |
| 21251.05 | 500x2x0,5 | 537.951 | 540.952 | 597.617 |
| 21251.06 | 600x2x0,5 | 644.023 | 647.615 | 715.453 |
|  | Tuyến cáp treo loại |  |  |  |
| 21251.07 | 20x2x0,5 | 32.748 | 32.931 | 36.381 |
| 21251.08 | 30x2x0,5 | 43.029 | 43.269 | 47.802 |
| 21251.09 | 50x2x0,5 | 63.437 | 63.791 | 70.473 |
| 21251.10 | 100x2x0,5 | 116.285 | 116.933 | 129.182 |
| 21251.11 | 200x2x0,5 | 214.905 | 216.104 | 238.741 |

Ghi chú:

a. Giá bộ phận kết cấu tại Bảng 59 được tính toán cho công trình xây dựng tuyến cáp đồng với cấp công trình là cấp II theo quy định hiện hành, phù hợp với các TCN: TCN 68-254: 2006 và các tiêu chuẩn khác có liên quan.

b. Giá bộ phận kết cấu tuyến cáp đồng bao gồm chi phí xây dựng tuyến cáp đồng kéo cống trong cống bể có sẵn và cáp đồng treo trên đường cột có sẵn.

c. Giá bộ phận kết cấu được tính bình quân cho 1 km chiều dài tuyến cáp đồng.

1.2.2 Xây dựng tuyến cáp quang

Bảng 60. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu tuyến cáp quang

Đơn vị tính: 1.000 đ/km

|  |  | Giá bộ phận kết cấu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Khu vực 1 | Khu vực 2 | Khu vực 3 |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
|  | Tuyến cáp quang treo trên cột loại |  |  |  |
| 21252.01 | 8 sợi | 28.975 | 29.137 | 32.189 |
| 21252.02 | 12 sợi | 31.863 | 32.040 | 35.397 |
| 21252.03 | 16 sợi | 35.819 | 36.019 | 39.792 |
| 21252.04 | 24 sợi | 40.459 | 40.685 | 44.946 |
| 21252.05 | 32 sợi | 47.939 | 48.206 | 53.256 |
| 21252.06 | 36 sợi | 53.204 | 53.501 | 59.105 |
| 21252.07 | 48 sợi | 59.692 | 60.025 | 66.313 |
|  | Tuyến cáp quang chôn trực tiếp loại |  |  |  |
| 21252.08 | 8 sợi | 307.808 | 309.525 | 341.948 |
| 21252.09 | 12 sợi | 310.388 | 312.119 | 344.814 |
| 21252.10 | 16 sợi | 314.777 | 316.533 | 349.690 |
| 21252.11 | 24 sợi | 316.606 | 318.372 | 351.722 |
| 21252.12 | 32 sợi | 324.769 | 326.581 | 360.790 |
| 21252.13 | 36 sợi | 328.870 | 330.704 | 365.346 |
| 21252.14 | 48 sợi | 334.800 | 336.667 | 371.933 |
|  | Tuyến cáp quang kéo cóng loại |  |  |  |
| 21252.15 | 8 sợi | 62.878 | 63.229 | 69.852 |
| 21252.16 | 12 sợi | 66.623 | 66.995 | 74.012 |
| 21252.17 | 16 sợi | 71.455 | 71.854 | 79.381 |
| 21252.18 | 24 sợi | 76.586 | 77.013 | 85.081 |
| 21252.19 | 32 sợi | 88.099 | 88.590 | 97.870 |
| 21252.20 | 36 sợi | 93.394 | 93.914 | 103.752 |
| 21252.21 | 48 sợi | 99.824 | 100.381 | 110.896 |

Ghi chú:

a. Giá bộ phận kết cấu tại Bảng 60 được tính toán cho công trình xây dựng tuyến cáp quang với cấp công trình là cấp II theo quy định hiện hành, phù hợp với các tiêu chuẩn: TCVN 8691:2011, TCN 68-160:1996, TcN 68-178: 1999, TCN 68-254:2006, QCVN 7:2010/BtTtT và các tiêu chuẩn khác co liên quan.

b. Giá bộ phận kết cấu tuyến cáp quang bao gồm chi phí xây dựng tuyến cáp quang chôn trực tiếp, cáp quang kéo cống trong cống bể có sẵn và cáp quang treo trên đường cột có sẵn.

Đối với tuyến cáp quang chôn trực tiếp được tính với trường hợp một sợi cáp quang chôn trong một rãnh.

c. Giá bộ phận kết cấu được tính bình quân cho 1 km chiều dài tuyến cáp quang.

1.2.3 Xây dựng tuyến cột để treo cáp thông tin

Bảng 61. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu tuyến cột để kéo cáp thông tin

|  |  | Giá bộ phận kết cấu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Khu vực 1 | Khu vực 2 | Khu vực 3 |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
|  | Tuyến cột bê tông |  |  |  |
| 21253.01 | vuông loại 6.B-V | 97.148 | 97.690 | 107.923 |
| 21253.02 | tròn loại 6.B-R | 135.999 | 136.758 | 151.083 |
| 21253.03 | vuông loại 7.B-V | 116.573 | 117.224 | 129.503 |
| 21253.04 | tròn loại 7.B-R | 145.702 | 146.515 | 161.863 |
| 21253.05 | vuông loại 8.B-V | 157.186 | 158.063 | 174.620 |
| 21253.06 | tròn loại 8.B-R | 199.667 | 200.781 | 221.813 |

Ghi chú:

a. Giá bộ phận kết cấu tại Bảng 61 được tính toán cho công trình xây dựng tuyến cột để kéo cáp thông tin với cấp công trình là cấp II theo quy định hiện hành, phù hợp với các TCN: TC 05-04-2003-KT, TCN68-178: 1999, TCN 68-254: 2006 và các tiêu chuẩn khác có liên quan.

b. Giá bộ phận kết cấu tuyến cột bao gồm chi phí xây dựng tuyến cột, hệ thống tiếp đất chống sét, phụ kiện trang bị cho cột.

c. Giá bộ phận kết cấu được tính bình quân cho 1km chiều dài tuyến cột.

1.2.4 Xây dựng tuyến cống, bể để kéo cáp thông tin

Bảng 62. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu tuyến cống, bể để kéo cáp thông tin

Đơn vị tính: 1.000 đ/km

|  |  | Giá bộ phận kết cấu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Khu vực 1 | Khu vực 2 | Khu vực 3 |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
|  | Tuyến cống 1 ống |  |  |  |
| 21254.01 | bể bê tông, nắp bê tông, trên hè | 608.261 | 611.654 | 675.725 |
| 21254.02 | bể xây gạch, nắp bê tông, trên hè | 550.234 | 553.303 | 611.262 |
| 21254.03 | bể xây gạch, nắp bê tông, dưới đường | 760.509 | 764.751 | 844.859 |
|  | Tuyến cống 2 ống |  |  |  |
| 21254.04 | bể bê tông, nắp bê tông, trên hè | 693.521 | 697.389 | 770.441 |
| 21254.05 | bể xây gạch, nắp bê tông, trên hè | 635.484 | 639.029 | 705.967 |
| 21254.06 | bể xây gạch, nắp bê tông, dưới đường | 845.759 | 850.476 | 939.564 |
|  | Tuyến cống 3 ống |  |  |  |
| 21254.07 | bể bê tông, nắp bê tông, trên hè | 894.660 | 899.650 | 993.889 |
| 21254.08 | bể xây gạch, nắp bê tông, trên hè | 836.633 | 841.300 | 929.427 |
| 21254.09 | bể xây gạch, nắp bê tông, dưới đường | 1.080.571 | 1.086.598 | 1.200.420 |
|  | Tuyến cống 4 ống |  |  |  |
| 21254.10 | bể bê tông, nắp bê tông, trên hè | 1.077.780 | 1.083.791 | 1.197.319 |
| 21254.11 | bể xây gạch, nắp bê tông, trên hè | 1.019.753 | 1.025.441 | 1.132.856 |
| 21254.12 | bể xây gạch, nắp bê tông, dưới đường | 1.343.338 | 1.350.831 | 1.492.331 |
|  | Tuyến cống 6 ống |  |  |  |
| 21254.13 | bể bê tông, nắp bê tông, trên hè | 1.218.082 | 1.224.876 | 1.353.182 |
| 21254.14 | bể xây gạch, nắp bê tông, trên hè | 1.151.786 | 1.158.210 | 1.279.534 |
| 21254.15 | bể xây gạch, nắp bê tông, dưới đường | 1.422.177 | 1.430.109 | 1.579.914 |
|  | Tuyến cống 9 ống |  |  |  |
| 21254.16 | bể bê tông, nắp bê tông, trên hè | 1.569.121 | 1.577.873 | 1.743.156 |
| 21254.17 | bể xây gạch, nắp bê tông, trên hè | 1.492.968 | 1.501.295 | 1.658.557 |
| 21254.18 | bể xây gạch, nắp bê tông, dưới đường | 1.774.246 | 1.784.142 | 1.971.032 |
|  | Tuyến cống 12 ống |  |  |  |
| 21254.19 | bể bê tông, nắp bê tông, trên hè | 2.009.058 | 2.020.264 | 2.231.888 |
| 21254.20 | bể xây gạch, nắp bê tông, trên hè | 1.932.905 | 1.943.686 | 2.147.289 |
| 21254.21 | bể xây gạch, nắp bê tông, dưới đường | 2.269.515 | 2.282.173 | 2.521.232 |

Ghi chú:

a. Giá bộ phận kết cấu tại Bang 62 được tính toán cho công trình xây dựng tuyến cống bể để kéo cáp thông tin với cấp công trình là cấp II theo quy định hiện hành, phù hợp với các TCN: TCN 68-144: 1995, TCN 68-153: 1995, TCN 68-178: 1999, TCN 68-254: 2006 và các tiêu chuẩn khác có liên quan.

b. Giá bộ phận kết cấu tuyến cống, bể bao gồm chi phí xây dựng tuyến cống (cống bằng ống nhựa ≤ 110 nong 1 đầu), bể cáp (bể bê tông hoặc xây gạch, nắp bằng bê tông).

c. Giá bộ phận kết cấu được tính bình quân cho 1 km chiều dài tuyến cống.

CHƯƠNG II: GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

2 CÔNG TRÌNH NĂNG LƯỢNG

2.1 Đường dây và trạm biến áp

2.1.1 Công trình trạm biến áp 220kV

Bảng 63. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ một ngăn lộ đường dây và MBA (sơ đồ khối)

Đơn vị tính: triệu đ/ngăn thiết bị

|  |  | Giá bộ phận kết cấu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Khu vực 1 | Khu vực 2 | Khu vực 3 |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 22431.01 | Một ngăn lộ đường dây và MBA ≤250MVA | 1.603 | 1.657 | 1.780 |

Ghi chú:

a. Giá bộ phận kết cấu công trình trạm biến áp 220kV theo sơ đồ một ngăn lộ đường dây và MBA tại Bảng 63 được tính toán phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành điện; các tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5847:2016, các quy phạm an toàn kỹ thuật xây dựng trong TCVN 5305:1991 phù hợp với quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các quy định hiện hành khác có liên quan.

b. Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ một ngăn lộ đường dây và MBA bao gồm chi phí xây dựng các hạng mục như cột cổng, xà trạm 17m, nhà điều khiển ngăn, móng các thiết bị, lắp đặt các loại vật liệu điện.

c. Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ một ngăn lộ đường dây và MBA chưa bao gồm chi phí làm cầu tạm, đường công vụ.

d. Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ một ngăn lộ đường dây và MBA được tính bình quân cho một ngăn thiết bị.

Bảng 64. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ hai thanh cái có thanh cái vòng

Đơn vị tính: triệu đ/ngăn thiết bị

|  |  | Giá bộ phận kết cấu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Khu vực 1 | Khu vực 2 | Khu vực 3 |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 22431.02 | Một ngăn MBA ≤250MVA | 3.559 | 3.679 | 3.952 |
| 22431.03 | Một ngăn lộ đường dây | 2.987 | 3.087 | 3.316 |
| 22431.04 | Một ngăn máy cắt vòng | 3.025 | 3.127 | 3.358 |
| 22431.05 | Một ngăn liên lạc | 3.006 | 3.107 | 3.337 |
| 22431.06 | Một ngăn lộ đường dây có kháng 24mH - 2000a | 3.502 | 3.620 | 3.888 |
| 22431.07 | Một ngăn lộ đường dây có kháng 24mH - 2500a | 3.502 | 3.620 | 3.888 |
| 22431.08 | Một ngăn lộ đường dây có kháng 48mH - 2000a | 3.502 | 3.620 | 3.888 |
| 22431.09 | Một ngăn lộ đường dây có kháng 48mH - 2000a | 3.502 | 3.620 | 3.888 |

Ghi chú:

a. Giá bộ phận kết cấu công trình trạm biến áp 220kV theo sơ đồ hai thanh cái có thanh cái vòng tại Bang 64 được tính toán phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành điện; các tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5847:2016, các quy phạm an toàn kỹ thuật xây dựng trong TCVN 5305:1991 phù hợp với quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các quy định hiện hành khác có liên quan.

b. Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ hai thanh cái có thanh cái vòng bao gồm chi phí xây dựng các hạng mục như cột cổng, xà trạm, nhà điều khiển ngăn, móng máy biến áp, móng các thiết bị, lắp đặt các loại vật liệu điện,...

c. Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ hai thanh cái có thanh cái vòng chưa bao gồm chi phí làm cầu tạm, đường công vụ.

d. Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ hai thanh cái có thanh cái vòng được tính bình quân cho một ngăn thiết bị.

Bảng 65. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ hai thanh cái.

Đơn vị tính: triệu đ/ngăn thiết bị

|  |  | Giá bộ phận kết cấu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Khu vực 1 | Khu vực 2 | Khu vực 3 |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 22431.10 | Một ngăn liên lạc | 2.681 | 2.772 | 2.977 |
| 22431.11 | Một ngăn lộ đường dây | 2.452 | 2.535 | 2.723 |
| 22431.12 | Một ngăn MBA ≤ 250MVA | 3.197 | 3.304 | 3.549 |

Ghi chú:

a. Giá bộ phận kết cấu công trình trạm biến áp 220kV theo sơ đồ hai thanh cái tại Bang 65 được tính toán phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành điện; các tiêu chuẩn về vật

liệu xây dựng trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5847:2016, các quy phạm an toàn kỹ thuật xây dựng trong TCVN 5305:1991 phù hợp với quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các quy định hiện hành khác có liên quan.

b. Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ hai thanh cái bao gồm chi phí xây dựng các hạng mục như cột cổng, xà trạm 17m, nhà điều khiển ngăn, móng các thiết bị, lắp đặt các loại vật liệu điện,...

c. Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ hai thanh cái chưa bao gồm chi phí làm cầu tạm, đường công vụ.

d. Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ hai thanh cái được tính bình quân cho một ngăn thiết bị.

Bảng 66. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ 3/2

Đơn vị tính: triệu đ/ngăn thiết bị

|  |  | Giá bộ phận kết cấu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Khu vực 1 | Khu vực 2 | Khu vực 3 |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 22431.13 | Một ngăn lộ đường dây | 3.578 | 3.699 | 3.973 |
| 22431.14 | Hai ngăn lộ đường dây | 4.781 | 4.942 | 5.308 |
| 22431.15 | Một ngăn lộ đường dây và một ngăn MBA ≤250MVA | 6.613 | 6.836 | 7.342 |

Ghi chú:

a. Giá bộ phận kết cấu công trình trạm biến áp 220kV theo sơ đồ 3/2 tại Bang 66 được tính toán phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành điện; các tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5847:2016, các quy phạm an toàn kỹ thuật xây dựng trong TCVN 5305:1991 phù hợp với quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các quy định hiện hành khác có liên quan.

b. Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ 3/2 bao gồm chi phí xây dựng các hạng mục như cột cổng, xà trạm 17m, nhà điều khiển ngăn, móng các thiết bị, lắp đặt các loại vật liệu điện,...

c. Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ 3/2 chưa bao gồm chi phí làm cầu tạm, đường công vụ.

d. Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ 3/2 được tính bình quân cho một ngăn thiết bị.

Bảng 67. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV phần hạ tầng trạm

Đơn vị tính: triệu đ/trạm biến áp

|  |  | Giá bộ phận kết cấu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Khu vực 1 | Khu vực 2 | Khu vực 3 |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 22431.16 | Các công trình xây dựng hạ tầng TBA | 36.251 | 37.472 | 40.247 |

Ghi chú:

a. Giá bộ phận kết cấu công trình trạm biến áp 220kVphần cơ sở hạ tầng tại Bảng 67 được tính toán phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành điện; các tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5847:2016, các quy phạm an toàn kỹ thuật xây dựng trong TCVN 5305:1991 phù hợp với quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các quy định hiện hành khác có liên quan.

b. Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV phần hạ tầng xây dựng bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng hoàn thành phần xây dựng hạ tầng của TBA được tính bình quân cho 01 TBA đối với gồm các hạng mục: Nhà điều khiển phân phối, nhà điều khiển bảo vệ, nhà thường trực, nhà để xe, nhà quản lý vận hành, nhà trạm bơm cứu hỏa, cổng và hàng rào quanh trạm, hệ thống cấp thoát nước, giếng khoan khai thác nước ngầm, hệ thống công trình xây dựng ngoài trời,, hệ thống PCCC. Giá bộ phận kết cấu công trình hạ tầng TBA 220kV chưa bao gồm kinh phí cho phần san nền và đường vào trạm.

c. Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV phần hạ tầng chưa bao gồm chi phí làm cầu tạm, đường công vụ.

d. Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV phần hạ tầng được tính bình quân cho một trạm biến áp.

2.1.2 Công trình trạm biến áp 110kV

Bảng 68. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình TBA 110kV theo sơ đồ hai thanh cái có thanh cái vòng

Đơn vị tính: triệu đ/ngăn thiết bị

|  |  | Giá bộ phận kết cấu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Khu vực 1 | Khu vực 2 | Khu vực 3 |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 22432.01 | Một ngăn liên lạc 110kV | 1.975 | 2.042 | 2.193 |
| 22432.02 | Một ngăn lộ đường dây 110kV | 1.937 | 2.002 | 2.151 |
| 22432.03 | Một ngăn máy cắt vòng 110kV | 1.985 | 2.052 | 2.204 |

Bảng 69. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình TBA 110kV theo sơ đồ hai thanh cái

Đơn vị tính: triệu đ/ngăn thiết bị

|  |  | Giá bộ phận kết cấu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Khu vực 1 | Khu vực 2 | Khu vực 3 |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 22432.04 | Một ngăn liên lạc 110kV | 1.813 | 1.874 | 2.013 |
| 22432.05 | Một ngăn lộ đường dây 110kV | 1.679 | 1.736 | 1.865 |

Ghi chú:

a. Giá bộ phận kết cấu công trình trạm biến áp 110kV tại Bảng 68 và Bảng 69 được tính toán phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành điện; các tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5847:2016, các quy phạm an toàn kỹ thuật xây dựng trong TCVN 5305:1991 phù hợp với quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các quy định hiện hành khác có liên quan.

b. Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 110kV bao gồm chi phí xây dựng các hạng mục như móng các thiết bị, lắp đặt các vật liệu điện,...

c. Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 110kV chưa bao gồm chi phí làm cầu tạm, đường công vụ.

d. Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 110kV được tính bình quân cho một ngăn thiết bị đối với phần điện của TBA.

CHƯƠNG III: GIÁ XÂY DỰNG TÔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

3 XÂY DỰNG TUYẾN ỐNG CẤP NƯỚC

Bảng 70. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu tuyến ống cấp nước

Đơn vị tính: 1.000 đ/km

|  |  | Giá bộ phận kết cấu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Khu vực 1 | Khu vực 2 | Khu vực 3 |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
|  | Ống Gang dẻo |  |  |  |
| 23100.01 | DN100 | 794.614 | 814.775 | 885.651 |
| 23100.02 | DN150 | 935.473 | 959.208 | 1.042.648 |
| 23100.03 | DN200 | 1.165.580 | 1.195.153 | 1.299.117 |
| 23100.04 | DN300 | 2.388.352 | 2.448.949 | 2.661.979 |
| 23100.05 | DN350 | 3.511.730 | 3.600.830 | 3.914.060 |
| 23100.06 | DN450 | 4.541.160 | 4.656.379 | 5.061.430 |
|  | Ống Nhựa HDPE |  |  |  |
| 23100.07 | DN50 | 75.890 | 77.815 | 84.585 |
| 23100.08 | DN63 | 88.377 | 90.620 | 98.503 |
| 23100.09 | DN75 | 152.525 | 156.395 | 170.000 |
| 23100.10 | DN90 | 153.977 | 157.884 | 171.618 |

Ghi chú:

a. Giá bộ phận kết cấu tại Bang 70 được tính toán cho công trình xây dựng tuyến ống cấp nước với cấp công trình là cấp III, IV theo quy định hiện hành, phù hợp với Quy chuẩn Việt Nam 07:2010/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tâng kỹ thuật đô thị”; Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam 33:2006 “Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế”; và các tiêu chuẩn khác có liên quan.

b. Giá bộ phận kết cấu tuyến ống cấp nước bao gồm chi phí lắp đặt đường ống, các vật tư phụ, chưa tính đến chi phí đào và đắp trả đường ống.

c. Giá bộ phận kết cấu được tính bình quân cho 1 km chiều dài tuyến ống.

4 XÂY DỰNG TUYẾN CÔNG THOÁT NƯỚC MƯA

Bảng 71. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu tuyến cống thoát nước mưa

Bảng 71.1 Cống tròn

Đơn vị tính : 1.000 đ/km

|  |  | Giá bộ phận kết cấu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Khu vực 1 | Khu vực 2 | Khu vực 3 |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
|  | Cống tròn BTCT |  |  |  |
| 23200.01 | Cống D400 | 954.931 | 1.003.736 | 1.164.003 |
| 23200.02 | Cống D600 | 1.553.619 | 1.633.023 | 1.893.768 |
| 23200.03 | Cống D800 | 2.304.581 | 2.422.365 | 2.809.144 |
| 23200.04 | Cống D1000 | 3.055.964 | 3.212.151 | 3.725.035 |
| 23200.05 | Cống D1200 | 4.144.040 | 4.355.837 | 5.051.333 |
| 23200.06 | Cống D1500 | 5.638.064 | 5.926.218 | 6.872.458 |

Bảng 71.2 Cửa xả

Đơn vị tính : 1.000 đ/cái

|  |  | Giá bộ phận kết cấu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Khu vực 1 | Khu vực 2 | Khu vực 3 |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
|  | Cửa xả |  |  |  |
| 23200.10 | Cống tròn D600 | 4.303 | 4.523 | 5.245 |
| 23200.11 | Cống tròn D800 | 5.569 | 5.853 | 6.788 |
| 23200.12 | Cống tròn D1000 | 8.174 | 8.592 | 9.964 |
| 23200.13 | Cống tròn D1200 | 13.367 | 14.050 | 16.293 |
| 23200.14 | Cống tròn D1500 | 14.761 | 15.516 | 17.993 |

Ghi chú:

a. Giá bộ phận kết cấu tại Bảng 71.1 và Bảng 71.2 được tính toán cho công trình xây dựng tuyến cống thoát nước mưa với cấp công trình là cấp III, IV theo quy định hiện hành, phù hợp với Quy chuẩn Việt Nam 07:2010/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tâng kỹ thuật đô thị"; TCVN 7957:2008 “Tiêu chuẩn thiết kế thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình"; và các tiêu chuẩn khác có liên quan.

b. Giá bộ phận kết cấu tuyến cống thoát nước mưa bao gồm chi phí xây dựng và lắp đặt ống cống, đế cống, các vật tư phụ, riêng phân ống cống chưa tính đến chi phí đào và đắp trả ống cống.

c. Giá bộ phận kết cấu được tính bình quân cho 1 km chiều dài tuyến cống hoặc 1 cửa xả.

5 XÂY DỰNG TUYẾN CÔNG THOÁT NƯỚC THẢI

Bảng 72. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu tuyến cống thoát nước thải

Đơn vị tính: 1.000 đ/km

|  |  | Giá bộ phận kết cấu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Khu vực 1 | Khu vực 2 | Khu vực 3 |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
|  | Cống tròn BTCT |  |  |  |
| 23300.01 | Cống D300 | 894.244 | 939.947 | 1.090.029 |
| 23300.02 | Cống D400 | 1.070.856 | 1.125.586 | 1.305.308 |
| 23300.03 | Cống D500 | 1.306.623 | 1.373.403 | 1.592.694 |
|  | Ống thoát HDPE |  |  |  |
| 23300.04 | Ống D110 | 180.529 | 189.756 | 220.054 |
| 23300.05 | Ống D150 | 149.007 | 156.623 | 181.630 |

Ghi chú:

a. Giá bộ phận kết cấu tại Bảng 72 được tính toán cho công trình xây dựng tuyến cống thoát nước thải với cấp công trình là cấp III, IV theo quy định hiện hành, phù hợp với Quy chuẩn Việt Nam 07:2010/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị”; TCVN 7957:2008 “Tiêu chuẩn thiết kế thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình”; và các tiêu chuẩn khác có liên quan.

b. Giá bộ phận kết cấu tuyến cống thoát nước thải bao gồm chi phí xây dựng và lắp đặt ống cống, đế cống, các vật tư phụ, chưa tính đến chi phí đào và đắp trả ống cống.

c. Giá bộ phận kết cấu được tính bình quân cho 1 km chiều dài tuyến cống.

CHƯƠNG III: GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

6 CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ

6.1 Đường ô tô cao tốc

Bảng 73. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình đường ô tô cao tốc

Đơn vị tính: 1.000 đ/m2

|  |  | Giá bộ phận kết cấu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Khu vực 1 | Khu vực 2 | Khu vực 3 |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 24111.01 | Mặt đường bê tông nhựa Polyme (dày 5cm) | 290 | 305 | 365 |
| 24111.02 | Lớp phủ siêu mỏng tạo nhám trên đường ô tô cao tốc (công nghệ Novachip) | 172 | 181 | 217 |
| 24111.03 | Lớp phủ mỏng bê tông nhựa độ nhám cao trên đường ô tô cao tốc (công nghệ VtO) | 200 | 209 | 251 |
| 24111.04 | Hệ thống biển báo giao thông, an toàn | 7.837 | 8.222 | 9.862 |

Ghi chú:

a. Giá bộ phận kết cấu công trình đường ô tô cao tốc được tính toán phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô, cầu (TCVN 4054:2005, TCVN 11823:2017) và các quy định hiện hành khác có liên quan.

Hệ thống biển báo giao thông, an toàn bao gồm: biển báo, biển chỉ dẫn, hộ lan, hàng rào, cọc tiêu, sơn kẻ đường, gờ giảm tốc...

b. Giá bộ phận kết cấu công trình đường ô tô cao tốc bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng hoàn thành bộ phận kết cấu đường ô tô cao tốc theo tiêu chuẩn tính bình quân cho 1 m2 mặt đường, 1 km đường. Các chi phí tính trong giá bộ phận kết cấu công trình đường ô tô cao tốc gồm chi phí trực tiếp, chi phí vận chuyển nội bộ công trường, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, lán trại, đảm bảo giao thông nội bộ công trường, thuế giá trị gia tăng.

c. Giá bộ phận kết cấu công trình đường ô tô cao tốc chưa bao gồm chi phí cầu tạm và đường công vụ.

6.2 Đường ô tô

Bảng 74. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình đường ô tô

Đơn vị tính: đ/m2

|  |  | Giá bộ phận kết cấu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Khu vực 1 | Khu vực 2 | Khu vực 3 |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
|  | Mặt đường |  |  |  |
|  | Cấp phối đá dăm láng nhựa tiêu chuẩn 3,0 kg/m2, môđun đàn hồi Eyc |  |  |  |
| 24112.01 | Eyc ≥ 80MPa | 266.641 | 281.597 | 328.032 |
| 24112.02 | Eyc ≥ 100MPa | 314.110 | 331.728 | 386.431 |
| 24112.03 | Eyc ≥ 120MPa | 369.485 | 390.209 | 454.555 |
| 24112.04 | Eyc ≥ 140MPa | 415.622 | 438.934 | 511.315 |
|  | Cấp phối đá dăm láng nhựa tiêu chuẩn 4,5 kg/m2, môđun đàn hồi Eyc |  |  |  |
| 24112.05 | Eyc ≥ 80MPa | 318.300 | 336.154 | 328.032 |
| 24112.06 | Eyc ≥ 100MPa | 365.761 | 386.276 | 386.431 |
| 24112.07 | Eyc ≥ 120MPa | 421.126 | 444.747 | 454.555 |
| 24112.08 | Eyc ≥ 140MPa | 467.263 | 493.471 | 511.315 |
|  | Đá dăm láng nhựa tiêu chuẩn 3,0 kg/m2, môđun đàn hồi Eyc |  |  |  |
| 24112.09 | Eyc ≥ 80MPa | 251.752 | 265.873 | 309.715 |
| 24112.10 | Eyc ≥ 100MPa | 314.056 | 331.671 | 386.364 |
| 24112.11 | Eyc ≥ 120MPa | 376.368 | 397.478 | 463.023 |
| 24112.12 | Eyc ≥ 140MPa | 438.681 | 463.286 | 539.683 |
|  | Đá dăm láng nhựa tiêu chuẩn 4,5 kg/m2, môđun đàn hồi Eyc |  |  |  |
| 24112.13 | Eyc ≥ 80Mpa | 303.393 | 320.410 | 373.246 |
| 24112.14 | Eyc ≥ 100Mpa | 365.706 | 386.218 | 449.906 |
| 24112.15 | Eyc ≥ 120Mpa | 428.019 | 452.026 | 526.566 |
| 24112.16 | Eyc ≥ 140Mpa | 490.331 | 517.833 | 603.225 |
|  | Bê tông nhựa hạt trung dày 7cm trên móng cấp phối đá dăm, môđun đàn hồi Eyc |  |  |  |
| 24112.17 | Eyc ≥ 130Mpa | 536.139 | 566.211 | 659.580 |
| 24112.18 | Eyc ≥ 140Mpa | 559.217 | 590.583 | 687.971 |
| 24112.19 | Eyc ≥ 160Mpa | 605.344 | 639.297 | 744.718 |
| 24112.20 | Eyc ≥ 180Mpa | 651.490 | 688.031 | 801.489 |
|  | Bê tông nhựa hạt mịn dày 5cm + bê tông nhựa hạt thô dày 7cm trên móng cấp phối đá dăm, môđun đàn hồi Eyc |  |  |  |
| 24112.21 | Eyc ≥ 130Mpa | 711.530 | 751.438 | 875.352 |
| 24112.22 | Eyc ≥ 140Mpa | 734.589 | 775.791 | 903.720 |
| 24112.23 | Eyc ≥ 160Mpa | 780.725 | 824.515 | 960.479 |
| 24112.24 | Eyc ≥ 180Mpa | 826.871 | 873.249 | 1.017.250 |
|  | Bê tông nhựa hạt trung dày 5cm + bê tông nhựa hạt thô dày 7cm trên móng cấp phối đá dăm, môđun đàn hồi Eyc |  |  |  |
| 24112.25 | Eyc ≥ 130Mpa | 693.993 | 732.919 | 853.778 |
| 24112.26 | Eyc ≥ 140Mpa | 717.052 | 757.271 | 882.146 |
| 24112.27 | Eyc ≥ 160Mpa | 763.189 | 805.995 | 938.905 |
| 24112.28 | Eyc ≥ 180Mpa | 809.335 | 854.729 | 995.676 |
|  | Mặt đường bê tông xi măng, móng cấp phối đá dăm dày 15cm |  |  |  |
| 24112.29 | Bê tông xi măng mác 350 dày 24cm | 1.129.556 | 1.170.832 | 1.478.772 |
| 24112.30 | Bê tông xi măng mác 350 dày 26cm | 1.214.830 | 1.259.221 | 1.590.409 |
| 24112.31 | Bê tông xi măng mác 350 dày 28cm | 1.300.103 | 1.347.611 | 1.702.046 |
|  | Mặt đường bê tông xi măng, móng cấp phối đá dăm dày 18cm |  |  |  |
| 24112.32 | Bê tông xi măng mác 350 dày 24cm | 1.150.807 | 1.192.859 | 1.506.593 |
| 24112.33 | Bê tông xi măng mác 350 dày 26cm | 1.236.072 | 1.281.240 | 1.618.218 |
| 24112.34 | Bê tông xi măng mác 350 dày 28cm | 1.321.355 | 1.369.638 | 1.729.867 |
|  | Mặt đường bê tông xi măng, móng cấp phối đá dăm dày 20cm |  |  |  |
| 24112.35 | Bê tông xi măng mác 350 dày 24cm | 1.164.975 | 1.207.544 | 1.525.141 |
| 24112.36 | Bê tông xi măng mác 350 dày 26cm | 1.250.248 | 1.295.934 | 1.636.778 |
| 24112.37 | Bê tông xi măng mác 350 dày 28cm | 1.335.522 | 1.384.323 | 1.748.415 |
|  | Mặt đường bê tông xi măng, móng cấp phối đá dăm gia cố 6% xi măng dày 15cm |  |  |  |
| 24112.38 | Bê tông xi măng mác 350 dày 24cm | 1.179.967 | 1.223.085 | 1.544.768 |
| 24112.39 | Bê tông xi măng mác 350 dày 26cm | 1.265.241 | 1.311.474 | 1.656.405 |
| 24112.40 | Bê tông xi măng mác 350 dày 28cm | 1.350.523 | 1.399.873 | 1.768.054 |
|  | Mặt đường bê tông xi măng, móng cấp phối đá dăm gia cố 6% xi măng dày 18cm |  |  |  |
| 24112.41 | Bê tông xi măng mác 350 dày 24cm | 1.211.306 | 1.255.568 | 1.585.796 |
| 24112.42 | Bê tông xi măng mác 350 dày 26cm | 1.296.571 | 1.343.949 | 1.697.421 |
| 24112.43 | Bê tông xi măng mác 350 dày 28cm | 1.381.853 | 1.432.348 | 1.809.069 |
|  | Rãnh dọc |  |  |  |
| 24112.44 | Rãnh đá hộc xây kích thước 40cm x (40cm+120cm) dày 25cm | 810.574 | 840.193 | 1.061.173 |
| 24112.45 | Rãnh bê tông xi măng mác M150 dày 12cm kích thước 40cm x (40cm+120cm) | 462.665 | 479.571 | 605.704 |

Ghi chú:

a. Giá bộ phận kết cấu công trình đường ô tô được tính toán phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô, cầu (TCVN 4054:2005, TCVN 11823:2017) và các quy định hiện hành khác có liên quan.

b. Giá bộ phận kết cấu công trình đường ô tô bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng hoàn thành bộ phận kết cấu đường ô tô theo tiêu chuẩn tính bình quân cho 1m2 mặt đường, 1m rãnh dọc. Các chi phí tính trong giá bộ phận kết cấu công trình đường ô tô gồm chi phí trực tiếp, chi phí vận chuyển nội bộ công trường, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, lán trại, đảm bảo giao thông nội bộ công trường, thuế giá trị gia tăng.

c. Giá bộ phận kết cấu công trình đường ô tô chưa bao gồm chi phí cầu tạm và đường công vụ.

Đối với rãnh dọc chưa bao gồm công tác đào và xử lý thoát nước hạ lưu.

7 CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG BỘ

Bảng 75. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình cầu đường bộ

Đơn vị tính: đ/dầm

|  |  | Giá bộ phận kết cấu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Khu vực 1 | Khu vực 2 | Khu vực 3 |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
|  | Dầm bê tông cốt thép dự ứng lực mác 40Mpa |  |  |  |
|  | Dầm I, dài |  |  |  |
| 24200.01 | 18m | 271.082.435 | 273.573.304 | 308.692.401 |
| 24200.02 | 20m | 299.571.779 | 302.324.426 | 341.134.355 |
| 24200.03 | 24m | 382.273.487 | 385.786.047 | 435.310.095 |
| 24200.04 | 30m | 491.605.031 | 496.122.195 | 559.810.293 |
| 24200.05 | 33m | 592.363.356 | 597.806.349 | 674.547.825 |
|  | Dầm T, dài |  |  |  |
| 24200.06 | 18m | 290.058.199 | 292.723.429 | 330.300.862 |
| 24200.07 | 21m | 338.516.122 | 341.626.613 | 385.481.835 |
| 24200.08 | 24m | 409.032.636 | 412.791.076 | 465.781.808 |
| 24200.09 | 33m | 633.956.222 | 639.781.395 | 721.911.283 |
|  | Dầm bản, dài |  |  |  |
| 24200.10 | 18m | 270.583.621 | 273.069.907 | 308.124.382 |
| 24200.11 | 21m | 321.565.833 | 324.520.574 | 366.179.863 |
| 24200.12 | 24m | 365.425.923 | 368.783.677 | 416.125.100 |
| 24200.13 | Dầm Supe T, bê tông cốt thép dự ứng lực mác 45MPa dài 38,3m | 715.891.007 | 722.469.046 | 815.213.696 |

Ghi chú:

a. Giá bộ phận kết cấu công trình cầu đường bộ được tính toán phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô, cầu (TCVN 4054:2005, TCVN 11823:2017) và các quy định hiện hành khác có liên quan.

b. Giá bộ phận kết cấu công trình cầu đường bộ bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng hoàn thành một cấu kiện điển hình. Các chi phí tính trong giá bộ phận kết cấu công trình cầu đường bộ gồm chi phí trực tiếp công tác tháo lắp ván khuôn, gia công lắp đặt cốt thép, cáp dự ứng lực, đổ bê tông, lao lắp trên mố trụ, bói đúc dầm, chi phí vận chuyển nội bộ công trường, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, lán trại, đảm bảo giao thông nội bộ công trường, thuế giá trị gia tăng.

c. Giá bộ phận kết cấu công trình cầu đường bộ chưa bao gồm chi phí cầu tạm và đường công vụ.

8 CÔNG TRÌNH SÂN BAY

Bảng 76. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình sân bay

Đơn vị tính: 1.000 đ/m2

|  |  | Giá bộ phận kết cấu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Khu vực 1 | Khu vực 2 | Khu vực 3 |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 24300.01 | Sân quay đầu | 2.144 | 2.217 | 2.629 |
| 24300.02 | Sân đỗ máy bay | 2.356 | 2.436 | 2.888 |
| 24300.03 | Đường cất hạ cánh | 1.850 | 1.912 | 2.268 |

Ghi chú:

a. Giá bộ phận kết cấu công trình sân bay được tính toán phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế sân bay dân dụng (TCVN 8753:2011, TCVN 10907:2015) và các quy định hiện hành khác có liên quan.

Sân chờ có sức chịu tải đảm bảo khai thác được các loại máy bay B777, B747, B767, A321.

Sân đỗ máy bay đảm bảo 08 vị trí đỗ máy bay A321/giờ cao điểm (tương đương 4 vị trí máy bay cấp E, 1 vị trí đỗ máy bay cấp D, 3 vị trí đỗ máy bay cấp C).

Đường cất hạ cánh phải đảm bảo cho các loại máy bay B777, B747, B767, A321... và tương đương cất cánh, hạ cánh an toàn.

b. Giá bộ phận kết cấu công trình sân bay bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng hoàn thành một cấu kiện điển hình. Giá bộ phận kết cấu trên chưa bao gồm chi phí cho công tác xử lý nền đất.

PHẦN 4: HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ GIÁ XÂY XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

1 Xác định suất vốn đầu tư theo phương pháp thống kê

1.1 Nguyên tắc tính toán, xác định suất vốn đầu tư

Việc tính toán, xác định suất vốn đầu tư cần đảm bảo một số nguyên tắc cơ bản sau:

a) Công trình xây dựng được lựa chọn tính suất vốn đầu tư phải phù hợp với tiêu chuẩn xây dựng, quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn ngành, quy định về phân loại, cấp công trình xây dựng;

b) Tính toán đầy đủ, hợp lý các nội dung chi phí cấu thành trong suất vốn đầu tư;

c) Số liệu, dữ liệu được sử dụng để tính suất vốn đầu tư phải có cơ sở, phù hợp và đảm bảo độ tin cậy;

d) Tuỳ theo tính chất, công năng sử dụng công trình để lựa chọn đơn vị tính cho phù hợp.

1.2 Nội dung của suất vốn đầu tư

Suất vốn đầu tư bao gồm các chi phí: xây dựng, thiết bị, quản lý dự án đầu tư xây dựng, tư vấn đầu tư xây dựng và các khoản chi phí khác. Suất vốn đầu tư tính toán đã bao gồm thuế giá trị gia tăng cho các công việc nêu trên.

Nội dung chi phí trong suất vốn đầu tư chưa bao gồm chi phí thực hiện một số loại công việc theo yêu cầu riêng của dự án/công trình xây dựng cụ thể như:

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gồm: chi phí bồi thường về đất, nhà, công trình trên đất, các tài sản gắn liền với đất, trên mặt nước và chi phí bồi thường khác theo quy định; các khoản hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; chi phí tái định cư; chi phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; chi phí sử dụng đất trong thời gian xây dựng (nếu có); chi phí chi trả cho phần hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư xây dựng (nếu có) và các chi phí có liên quan khác;

- Lãi vay trong thời gian thực hiện đầu tư xây dựng (đối với các dự án có sử dụng vốn vay);

- Vốn lưu động ban đầu (đối với các dự án đầu tư xây dựng nhằm mục đích sản xuất, kinh doanh);

- Chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư (dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh và dự phòng cho yếu tố trượt giá trong thời gian thực hiện dự án);

- Một số chi phí khác gồm: đánh giá tác động môi trường và xử lý các tác động của dự án đến môi trường; đăng kiểm chất lượng quốc tế, quan trắc biến dạng công trình; chi phí kiểm định chất lượng công trình; gia cố đặc biệt về nền móng công trình; chi phí thuê tư vấn nước ngoài.

1.3 Trình tự tính toán, xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư được thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1: Lập danh mục công trình xây dựng cần tính suất vốn đầu tư, lựa chọn công trình xây dựng đại diện.

- Bước 2: Thu thập số liệu, dữ liệu từ công trình xây dựng đại diện được lựa chọn.

- Bước 3: Xử lý số liệu, dữ liệu và tính suất vốn đầu tư xây dựng công trình.

- Bước 4: Tổng hợp kết quả tính toán, biên soạn suất vốn đầu tư để sử dụng hoặc công bố. Cụ thể:

Bước 1: Lập danh mục công trình xây dựng cần tính toán suất vốn đầu tư, lựa chọn công trình xây dựng đại diện.

a) Lập danh mục công trình xây dựng cần tính toán suất vốn đầu tư dựa trên cơ sở:

- Phân loại, cấp công trình;

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng;

- Địa điểm xây dựng công trình;

- Tính năng sử dụng, quy mô, hình thức đầu tư;

- Đặc điểm kết cấu, công nghệ của công trình;

- Số lượng hạng mục công trình xây dựng;

- Mức độ, loại vật tư, vật liệu xây dựng và thiết bị sử dụng cho công trình;

b) Xác định đơn vị tính suất vốn đầu tư.

c) Lựa chọn công trình xây dựng đại diện:

Trên cơ sở danh mục công trình xây dựng cần tính suất vốn đầu tư, tiến hành lựa chọn công trình xây dựng đại diện có đặc điểm, nội dung cơ bản phù hợp với yêu cầu tính toán.

Bước 2: Thu thập số liệu, dữ liệu từ công trình xây dựng đại diện đã lựa chọn.

a) Phân loại số liệu, dữ liệu thu thập: chi phí xây dựng công trình (tổng mức đầu tư hoặc dự toán xây dựng công trình hoặc số liệu quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình ).

b) Nội dung số liệu, dữ liệu cần thu thập gồm:

- Thông tin chung về công trình xây dựng đại diện (tên công trình, địa điểm xây dựng, công suất, năng lực, quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng áp dụng, thời gian xây dựng (khởi công, kết thúc), diện tích xây dựng...); các thông tin về kinh tế - tài chính (nguồn vốn, hình thức đầu tư, các chỉ tiêu kinh tế-tài chính, tỷ giá ngoại tệ...); các khoản mục chi phí đầu tư xây dựng công trình (tổng mức đầu tư; dự toán xây dựng công trình; vốn đầu tư quyết toán).

- Các cơ chế chính sách, tài liệu liên quan đến tính toán chi phí đầu tư xây dựng công trình. c) Yêu cầu về số lượng và thời gian thu thập

Việc tính suất vốn đầu tư cho một nhóm, loại công trình xây dựng, thì số lượng công trình xây dựng đại diện thu thập tối thiểu phải từ 3 công trình xây dựng trở lên và được thực hiện xây dựng trong khoảng thời gian gần với thời điểm tính toán.

Bước 3: Xử lý số liệu, dữ liệu và tính suất vốn đầu tư xây dựng công trình.

a) Xử lý số liệu, dữ liệu:

- Số liệu, dữ liệu thu thập được từ công trình xây dựng đại diện trước khi tính toán cần được xử lý, bổ sung, hiệu chỉnh để loại trừ những yếu tố chưa phù hợp, không cần thiết trong tính toán (nếu có).

- Đánh giá và phân tích các khoản mục chi phí đầu tư xây dựng công trình (nội dung hạng mục xây dựng/công tác xây dựng/công việc, thời điểm tính chi phí/mặt bằng giá, chế độ chính sách đã áp dụng trong tính toán chi phí đầu tư xây dựng công trình và trong các số liệu thu thập).

b) Quy đổi giá trị các khoản mục chi phí về cùng mặt bằng giá tại thời điểm tính toán:

Căn cứ vào các nguồn số liệu, dữ liệu thu thập được (tổng mức đầu tư/dự toán/vốn đầu tư quyết toán) để lựa chọn phương pháp quy đổi vốn cho phù hợp. Một số phương pháp quy đổi vốn được vận dụng như hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng của Bộ Xây dựng; phương pháp tính toán quy đổi trực tiếp; và phương pháp kết hợp các phương pháp trên.

- Nguồn số liệu, dữ liệu thu thập là tổng mức đầu tư : giá trị tổng mức đầu tư công trình xây dựng được quy đổi về mặt bằng giá tại thời điểm tính toán theo yếu tố thời gian và khu vực/vùng được tính theo các công thức sau:

Trong đó:

Vi = Vt x Ki 			(1.1)

Ki = Kkv x Ktg 			(1.2)

Vi : Tổng mức đầu tư công trình i tại thời điểm tính toán suất vốn đầu tư;

Vt : Tổng mức đầu tư công trình i tại thời điểm phê duyệt (t);

Ki : Hệ số điều chỉnh suất vốn đầu tư từ thời điểm (t) về thời điểm tính toán;

Kkv : Hệ số khu vực/vùng (kể tới sự khác biệt về điều kiện khu vực/vùng) của công trình i so với điều kiện nơi cần tính toán suất vốn đầu tư được xác định bằng phương pháp chuyên gia trên cơ sở so sánh mặt bằng giá hai khu vực trên;

Ktg : Hệ số điều chỉnh giá xây dựng công trình (Hệ số này có thể xác định theo chỉ số giá xây dựng được công bố theo quy định);

- Trường hợp nguồn số liệu, dữ liệu thu thập là giá trị dự toán xây dựng công trình: Tổng mức đầu tư được xác định từ số liệu dự toán xây dựng công trình thu thập được bằng cách tính bổ sung thêm các khoản chi phí mà chưa tính trong dự toán xây dựng công trình nhưng thuộc tổng mức đầu tư hoặc loại bỏ những khoản mục chi phí không phù hợp với công trình xây dựng cần tính suất vốn đầu tư. Việc quy đổi tổng mức đầu tư công trình xây dựng về mặt bằng giá tại thời điểm tính toán được áp dụng theo công thức (1.1) và (1.2).

- Trường hợp nguồn số liệu, dữ liệu thu thập là giá trị vốn đầu tư quyết toán công trình: trước khi quy đổi về mặt bằng giá tại thời điểm tính toán thì giá trị vốn đầu tư quyết toán cần phải quy đổi về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng theo Phương pháp của Bộ Xây dựng, sau đó quy đổi giá trị vốn đầu tư quyết toán này từ thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng về thời điểm tính toán suất vốn đầu tư theo công thức (1.1) và (1.2).

c) Tính toán suất vốn đầu tư xây dựng công trình

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình được tính theo công thức sau:

S : Suất vốn đầu tư đại diện cho nhóm/loại công trình;

Si : Suất vốn đầu tư công trình xây dựng đại diện thứ i của nhóm/loại công trình đã quy đổi về thời điểm tính toán;

n : số lượng công trình xây dựng đại diện thứ i (1 ≤ i ≤ n), n ít nhất từ 3 công trình trở lên;

Vi: Tổng mức đầu tư công trình xây dựng đại diện thứ i đã quy đổi;

Ni: Đơn vị diện tích, công suất hoặc năng lực phục vụ theo thiết kế của công trình xây dựng đại diện thứ i.

Bước 4: Tổng hợp kết quả tính toán, biên soạn suất vốn đầu tư để sử dụng hoặc công bố.

a) Tập hợp các kết quả tính toán suất vốn đầu tư theo nhóm/loại công trình.

b) Biên soạn suất vốn đầu tư xây dựng công trình để sử dụng hoặc công bố.

2 Xác định giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình

2.1 Xác định giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình theo phương pháp thống kê

Trình tự xác định giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình gồm 6 bước:

- Bước 1: Lựa chọn công trình điển hình theo loại, cấp công trình xây dựng cần xác định giá và lập danh mục bộ phận kết cấu công trình.

- Bước 2: Thu thập dữ liệu.

- Bước 3: Xử lý dữ liệu.

- Bước 4: Xác định giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình kèm chỉ dẫn kỹ thuật theo danh mục bộ phận kết cấu công trình ở bước 1.

- Bước 5: Tổng hợp kết quả tính toán và lựa chọn kết quả để sử dụng.

- Bước 6: Xác định giá xây dựng công trình trên cơ sở tổng hợp giá các bộ phận kết cấu công trình. Cụ thể tại các bước như sau:

Bước 1: Lựa chọn công trình điển hình theo loại công trình xây dựng cần xác định giá, lập danh mục bộ phận kết cấu xây dựng công trình theo công tác dự toán của công trình.

1. Trên cơ sở loại công trình xây dựng cần xác định giá xây dựng bộ phận kết cấu công trình, tiến hành lựa chọn công trình điển hình phù hợp theo các nội dung sau:

- Phân loại, cấp công trình;

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng;

- Địa điểm xây dựng công trình;

- Tính năng sử dụng, quy mô, hình thức đầu tư;

- Đặc điểm kết cấu, công nghệ của công trình;

- Số lượng hạng mục công trình xây dựng;

- Loại vật tư, vật liệu xây dựng, nhân công và thiết bị sử dụng cho công trình;

- Thời điểm và thời gian xây dựng.

2. Danh mục bộ phận kết cấu công trình xây dựng được lập trên cơ sở công trình điển hình có thể phân định theo các hệ thống sau:

- Danh mục bộ phận kết cấu công trình xây dựng được lập theo hệ Bộ phận cấu tạo chính (cọc, móng, cột, trụ, dầm, sàn, mố…. )

- Danh mục bộ phận kết cấu công trình xây dựng được lập theo hệ Đơn vị chức năng (nền móng, khung, hoàn thiện, hệ thống kỹ thuật trong công trình v.v.)

- Một số phương thức khác trong việc lập danh mục bộ phận kết cấu công trình xây dựng như: theo loại hình công trình; theo số tầng nổi, tầng hầm;….

2.1. Việc phân định danh mục bộ phận kết cấu trên cơ sở dự toán, quyết toán của công trình điển hình được lựa chọn. Tùy theo mức độ chi tiết của dự toán công trình được lựa chọn, sắp xếp dữ liệu vào các bộ phận kết cấu công trình theo cấp độ phù hợp.

a. Trường hợp lập danh mục bộ phận kết cấu công trình xây dựng theo hệ “Bộ phận cấu tạo chính” thì cần lập danh mục bộ phận phù hợp với loại công trình và đảm bảo việc hình thành danh sách đó có tính tổng hợp đầy đủ hết các bộ phận kết cấu chính cấu tạo nên công trình và các công tác xây lắp quy ước thuộc bộ phận đó. Ví dụ công trình nhà ở, nhà làm việc, nhà khách có thể phân chia bộ phận hạng mục là các phần: phần ngầm, phần thân, phần bao che (bao gồm cả kết cấu chịu tải), phần các bộ phận kiến trúc trong nhà; trong công trình cầu giao thông các loại, bộ phận hạng mục công trình có thể hình thành theo danh mục, mố, trụ, dầm (giàn), mặt, đường dẫn, công trình bảo vệ….

b. Trường hợp lập danh mục bộ phận kết cấu công trình xây dựng theo hệ “Đơn vị chức năng”, cần phân tích và nhóm các chi phí đảm bảo không bị thiếu hoặc trùng lặp. Ví dụ trong công tác nền móng sẽ bao gồm các công tác đóng cọc, công tác móng và công tác đất; công tác kết cấu chính sẽ bao gồm các chi phí được hiểu là chi phí cho công tác bê tông cốt thép của các kết cấu chính như cột, sàn, cầu thang, mái, tường, vách ngăn; công tác hoàn thiện bao gồm các loại công tác trát, lát, láng, ốp, sơn cho tường, sàn, trần.

Bước 2: Thu thập dữ liệu.

1. Dữ liệu cơ bản về công trình lựa chọn.

- Số liệu, dữ liệu về chi phí đầu tư xây dựng công trình như tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, vốn đầu tư quyết toán (nếu có).

- Các khoản mục chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Số lượng hạng mục trong công trình.

- Giải pháp kết cấu chính; công nghệ thi công; vật liệu chính sử dụng trong công trình.

- Hệ tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng cho công trình.

- Các thông tin về kinh tế tài chính (nguồn vốn, hình thức đầu tư, các chỉ tiêu kinh tế-tài chính, tỷ giá ngoại tệ,...);

- Các chế độ, chính sách, quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình được áp dụng.

- Thời gian, thời điểm xây dựng công trình.

2. Thông tin về đơn giá và chế độ chính sách áp dụng

- Thông tin về dữ liệu sử dụng tính tổng mức đầu tư; dự toán xây dựng công trình, vốn đầu tư quyết toán (nếu có) của công trình điển hình như định mức, đơn giá các yếu tố đầu vào chi phí xây dựng (vật tư, nhân công, máy thi công), cơ chế chính sách áp dụng trong tính toán.

- Thông tin về định mức, đơn giá và chế độ chính sách áp dụng tại thời điểm cần xác định giá xây dựng công trình.

Bước 3: Xử lý dữ liệu

Tùy thuộc nguồn dữ liệu thu thập được là tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình hay vốn đầu tư quyết toán và mức độ tổng hợp, chi tiết của số liệu, dữ liệu thu thập để lựa chọn cách thức xử lý số liệu, dữ liệu. Yêu cầu về xử lý số liệu, dữ liệu gồm:

- Dữ liệu thu thập được từ công trình xây dựng được lựa chọn trước khi tính toán cần được xử lý, bổ sung, hiệu chỉnh để loại trừ những yếu tố chưa phù hợp, không cần thiết trong tính toán (nếu có).

- Đánh giá và phân tích các khoản mục chi phí đầu tư xây dựng công trình, số lượng công tác xây dựng, khối lượng dự toán theo bước thiết kế.

Bước 4: Xác định giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình kèm chỉ dẫn kỹ thuật theo danh mục bộ phận kết cấu công trình.

1. Giá xây dựng bộ phận kết cấu công trình được xác định theo công thức:

Trong đó:

(2.1)

: Giá bộ phận kết cấu công trình xây dựng thứ i;

Qj : Khối lượng công việc loại j thuộc bộ phận kết cấu công trình thứ i;

Pj : Đơn giá công việc loại j thuộc bộ phận kết cấu công trình thứ i;

Đơn giá theo bộ phận kết cấu công trình được tính với các điều chỉnh theo hướng dẫn về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và những yếu tố cụ thể khác đã được xử lý ở bước 3.

Chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo danh mục bộ phận kết cấu công trình: Nêu đặc điểm, thông số kỹ thuật chính của bộ phận kết cấu công trình đã tính toán.

2. Giá xây dựng bộ phận kết cấu công trình của nhóm công trình được xác định theo công thức:

Trong đó:

(2.2)

CbpinhómA: Giá xây dựng bộ phận kết cấu công trình thứ i thuộc nhóm công trình A;

Cibp : Giá bộ phận kết cấu công trình xây dựng thứ i xác định theo công thức (2.1);

m : Số công trình điển hình thuộc nhóm A.

Bước 5: Tổng hợp kết quả tính toán.

Tổng hợp giá các bộ phận kết cấu công trình xây dựng đã được tính toán ở bước 4 để xem xét và phân tích các mức chi phí và quyết định chọn mức giá bộ phận kết cấu công trình xây dựng (ký hiệu là GBPt ) để sử dụng.

Bước 6: Xác định giá xây dựng công trình trên cơ sở tổng hợp các bộ phận kết cấu công trình.

Giá xây dựng công trình được xác định theo công thức:

Trong đó:

(2.3)

GXD : Giá xây dựng công trình;

GBPt : Giá bộ phận kết cấu công trình xây dựng thứ t được chọn ở bước 5;

mBPt : Khối lượng của bộ phận kết cấu thứ t;

z : Số loại danh mục bộ phận kết cấu của công trình xây dựng;

k : Hệ số điều chỉnh chi phí cho các yếu tố dự phòng.

2.2 Xác định giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình theo phương pháp định lượng các yếu tố hao phí đầu vào cho 1 đơn vị tính của bộ phận kết cấu công trình

Giá xây dựng theo bộ phận kết cấu công trình được tiến hành theo trình tự sau:

- Bước 1: Lập danh mục các công trình xây dựng;

- Bước 2: Lập danh mục bộ phận kết cấu công trình cho từng loại hình công trình cụ thể;

- Bước 3: Thu thập, xử lý số liệu tính toán, định lượng hao phí các yếu tố chi phí đầu vào cho một đơn vị tính tính của bộ phận kết cấu công trình;

- Bước 4: Xác định giá xây dựng từng bộ phận kết cấu công trình theo danh mục bộ phận kết cấu công trình đã được xác định ở bước 2 (kèm theo chỉ dẫn về thiết kế và kỹ thuật của bộ phận, tùy thuộc bộ phận công trình mà lựa chọn đơn vị tính phù hợp);

- Bước 5: Xác định giá xây dựng công trình trên cơ sở tổng hợp các bộ phận kết cấu công trình.

Cụ thể tại các bước như sau:

Bước 1: Lập danh mục các loại công trình xây dựng.

- Lựa chọn danh mục loại công trình để tính toán và công bố phải phù hợp với các quy định về quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, quy định về phân loại, phân cấp công trình.

- Trên cơ sở loại công trình xây dựng cần định giá xây dựng bộ phận kết cấu công trình, tiến hành lựa chọn công trình điển hình phù hợp theo các yếu tố sau:

+ Phân loại, cấp công trình;

+ Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng;

+ Địa điểm xây dựng công trình;

+ Tính năng sử dụng, quy mô, hình thức đầu tư;

+ Đặc điểm kết cấu, công nghệ của công trình;

+ Thời điểm, thời gian xây dựng công trình.

- Lựa chọn và lập công trình đại diện cho loại công trình đó (số lượng công trình đại diện không ít hơn 3 công trình).

- Trường hợp định giá xây dựng theo bộ phận công trình cho một công trình cụ thể thì công trình đó là công trình đại diện.

Bước 2: Lập danh mục bộ phận kết cấu công trình cho từng loại công trình cụ thể.

Thực hiện tương tự nội dung lập danh mục bộ phận kết cấu công trình trong bước 1 của phương pháp thống kê.

Bước 3: Thu thập, xử lý số liệu tính toán, định lượng hao phí các yếu tố chi phí đầu vào của bộ phận kết cấu công trình.

3.1. Thu thập, xử lý số liệu tính toán.

- Số liệu, dữ liệu thu thập được từ công trình xây dựng đại diện trước khi tính toán cần được xử lý, bổ sung, hiệu chỉnh để loại trừ những yếu tố chưa phù hợp, không cần thiết trong tính toán (nếu có).

- Đánh giá và phân tích các khoản mục chi phí đầu tư xây dựng công trình (nội dung hạng mục xây dựng/công tác xây dựng/công việc, thời điểm tính chi phí/mặt bằng giá, chế độ chính sách đã áp dụng trong tính toán chi phí đầu tư xây dựng công trình và trong các số liệu thu thập).

- Quy đổi giá trị chi phí về cùng mặt bằng giá tại thời điểm tính toán.

3.2. Định lượng các yếu tố hao phí đầu vào cho 1 đơn vị tính của bộ phận kết cấu công trình.

Xác định khối lượng hao phí các loại vật liệu chủ yếu, nhân công sử dụng, chủng loại máy và thiết bị thi công cho một đơn vị tính của bộ phận kết cấu công trình dựa trên cơ sở là bản vẽ thiết kế, hệ thống định mức xây dựng được cơ quản lý nhà nước ban hành. Đây được coi là định lượng hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công để tính chi phí trực tiếp.

Bước 4: Xác định giá xây dựng từng bộ phận kết cấu công trình theo danh mục bộ phận kết cấu công trình đã được xác định ở bước 2.

+ Xác định giá phí vật liệu (GVL) trên một đơn vị của bộ phận kết cấu công trình.

Trong đó:

(2.4)

GVli : Giá loại vật liệu xây dựng thứ i đến hiện trường xây dựng;

mVli : Khối lượng loại vật liệu xây dựng thứ i;

n : Số loại vật liệu xây dựng trên.

+ Xác định giá trị nhân công (GNC) trên một đơn vị tính của bộ phận kết cấu công trình.

(2.5)

Trong đó:

GNCj : Giá nhân công bậc thợ loại j;

mNCj : Số ngày công của bậc thợ loại j;

l : Số loại bậc thợ.

+ Xác định giá trị máy thi công (GMTC) trên một đơn vị tính của bộ phận kết cấu công trình.

Trong đó:

(2.6)

GMTCk : Giá ca máy thi công xây dựng chủ yếu thứ k;

mMTCk : Khối lượng ca máy thi công xây dựng dựng chủ yếu thứ k;

f : Số loại máy thi công xây dựng.

+ Tổng hợp chi phí của 1 đơn vị bộ phận kết cấu công trình.

GBP = GVL x HVL + GNC x HNC + GMTC x HMTC 	(2.7)

Trong đó HVL , HNC , HMTC là hệ số các khoản mục chi phí còn lại trong chi phí xây dựng được tính trên chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công gồm chi phí trực tiếp khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng, dự phòng. Các hệ số này được xác định trên cơ sở hướng dẫn về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình hiện hành.

Sau khi xác định được giá bộ phận kết cấu công trình xây dựng cho loại công trình, tiến hành xác định giá xây dựng bộ phận kết cấu công trình của nhóm công trình như công thức số 2 trong bước 4 của phương pháp thống kê.

Bước 5: Xác định giá xây dựng công trình trên cơ sở tổng hợp các bộ phận kết cấu công trình.

Giá xây dựng công trình được xác định theo công thức:

Trong đó:

(2.8)

GXD : Giá xây dựng công trình;

GBPt : Giá bộ phận kết cấu thứ t của công trình;

mBPt : Khối lượng của bộ phận kết cấu thứ t;

k : Hệ số điều chỉnh chi phí cho các yếu tố dự phòng;

z : Số loại danh mục bộ phận kết cấu công trình.

Mục lục

PHẦN 1: THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

PHẦN 2: SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NĂM 2018

CHƯƠNG I: SUẤT VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

1 CÔNG TRÌNH NHÀ Ở

2 CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

2.1 CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC

2.1.1 Nhà trẻ, trường mẫu giáo

2.1.2 Trường phổ thông các cấp

2.1.3 Trường đại học, học viện, cao đẳng, trường trung học chuyên nghiệp, trường nghiệp vụ.

2.2 CÔNG TRÌNH Y TẾ

2.2.1 Công trình bệnh viện đa khoa

2.2.2 Công trình bệnh viện trọng điểm tuyến Trung ương

2.3 CÔNG TRÌNH THỂ THAO

2.3.1 Sân vận động

2.3.2 Nhà thi đấu, tập luyện

2.3.3 Công trình thể thao khác

2.4 CÔNG TRÌNH VĂN HÓA

2.4.1 Nhà hát, rạp chiếu phim

2.4.2 Bảo tàng, thư viện, triển lãm

2.5 CÔNG TRÌNH THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

2.5.1 Lắp đặt thiết bị truyền dẫn vi ba

2.5.2 Lắp đặt thiết bị truyền dẫn quang

2.5.3 Lắp đặt thiết bị truy nhập dẫn quang

2.5.4 Lắp đặt thiết bị truy nhập thoại và internet

2.5.5 Lắp đặt thiết bị VSAT

2.5.6 Lắp đặt thiết bị phụ trợ

2.5.7 Công trình đài, trạm phát thanh truyền hình

2.5.8 Công trình đài, trạm thu phát sóng phát thanh

2.5.9 Công trình trạm BTS

2.6 NHÀ ĐA NĂNG

2.7 KHÁCH SẠN

2.8 TRỤ SỞ CƠ QUAN, VĂN PHÒNG LÀM VIỆC

CHƯƠNG II: SUẤT VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

1 CÔNG TRÌNH SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG

1.1 NHÀ MÁY SẢN XUẤT XI MĂNG

1.2 NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH ỐP

1.3 NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH, NGÓI ĐẤT SÉT NUNG

1.4 NHÀ MÁY SẢN XUẤT SỨ VỆ SINH

1.5 NHÀ MÁY SẢN XUẤT KÍNH XÂY DỰNG

1.6 NHÀ MÁY SẢN XUẤT HỖN HỢP BÊ TÔNG VÀ CẤU KIỆN BÊ TÔNG

1.7 NHÀ MÁY SẢN XUẤT VẬT LIỆU CHỊU LỬA

2 CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ

2.1 KHO XĂNG DẦU

3 CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP NẶNG

3.1 NHÀ MÁY LUYỆN KIM

4 CÔNG TRÌNH NĂNG LƯỢNG

4.1 CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN

4.2 CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

4.3 ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP

4.3.1 Đường dây tải điện

4.3.2 Đường dây cáp điện hạ thế 0,4 kV

4.3.3 Đường dây tải điện trên không 220 KV

4.3.4 Công trình đường cáp điện ngầm khu vực thành phố

4.3.5 Trạm biến áp

4.3.6 Công trình trạm biến áp ngoài trời 220KV

5 CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP NHẸ

5.1 CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM

5.1.1 Kho đông lạnh

5.1.2 Nhà máy sản xuất bia, nước giải khát

5.1.3 Nhà máy xay xát và các nhà máy chế biến nông sản khác

5.2 CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP NHẸ CÒN LẠI

5.2.1 Nhà máy sản xuất các sản phẩm may

6 CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG VÀ KHO CHUYÊN DỤNG

CHƯƠNG III: SUẤT VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

1 CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC

2 CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU CÔNG NGHIỆP, KHU ĐÔ THỊ

CHƯƠNG IV: SUẤT VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

1 CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ

1.1 ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC

1.2 ĐƯỜNG Ô TÔ

2 ĐƯỜNG SẮT

3 CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG BỘ

3.1 CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG BỘ, CẦU BỘ HÀNH

3.2 CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG SẮT

CHƯƠNG V: SUẤT VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

PHẦN 3: GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

CHƯƠNG I: GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

1 CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

1.1 CÔNG TRÌNH THỂ THAO

1.2 CÔNG TRÌNH THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

1.2.1 Xây dựng tuyến cáp đồng

1.2.2 Xây dựng tuyến cáp quang

1.2.3 Xây dựng tuyến cột để treo cáp thông tin

1.2.4 Xây dựng tuyến cống, bể để kéo cáp thông tin

CHƯƠNG II: GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

2 CÔNG TRÌNH NĂNG LƯỢNG

2.1 ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP

2.1.1 Công trình trạm biến áp 220kV

2.1.2 Công trình trạm biến áp 110kV

CHƯƠNG III: GIÁ XÂY DỰNG TÔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

3 XÂY DỰNG TUYẾN ỐNG CẤP NƯỚC

4 XÂY DỰNG TUYẾN CÔNG THOÁT NƯỚC MƯA

5 XÂY DỰNG TUYẾN CÔNG THOÁT NƯỚC THẢI

CHƯƠNG III: GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

6 CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ

6.1 ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC

6.2 ĐƯỜNG Ô TÔ

7 CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG

8 CÔNG TRÌNH SÂN BAY

PHẦN 4: HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ GIÁ XÂY XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH