## PL 10 sửa lại tam dương.in
Phụ lục 10. DANH MỤC ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TAM DƯƠNG VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
(Kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh)
TT | Danh mục trang thiết bị y tế chuyên dùng | Đơn vị tính | Định mức tối đa | Ghi chú
I | Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
a1 | Khối khám chữa bệnh
1 | Hệ thống chụp X-quang kỹ thuật số | Hệ thống | 3
2 | Máy X quang di động | Chiếc | 1
3 | Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 1
4 | Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5 Tesla | Hệ thống | 1
5 | Máy siêu âm chuyên tim mạch | Chiếc | 2
6 | Máy siêu âm tổng quát | Chiếc | 6
7 | Máy xét nghiệm sinh hóa các loại | Chiếc | 3
8 | Máy xét nghiệm miễn dịch các loại | Chiếc | 1
9 | Máy thận nhân tạo | Chiếc | 35
10 | Máy thở | Chiếc | 20
11 | Máy gây mê | Chiếc | 4
12 | Máy theo dõi bệnh nhân | Chiếc | 28
13 | Bơm tiêm điện | Chiếc | 95
14 | Máy truyền dịch | Chiếc | 95
15 | Dao mổ điện cao tần | Chiếc | 4
16 | Dao mổ siêu âm/Dao hàn mạch/Dao hàn mô | Chiếc | 4
17 | Máy phá rung tim | Chiếc | 1
18 | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống | 1
19 | Đèn mổ treo trần | Chiếc | 4
20 | Đèn mổ di động | Chiếc | 5
21 | Bàn mổ | Chiếc | 4
22 | Máy điện tim | Chiếc | 6
23 | Máy điện não | Chiếc | 3
24 | Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) | Hệ thống | 3
25 | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống | 4
26 | Máy soi cổ tử cung | Chiếc | 2
27 | Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng | Chiếc | 6
28 | Máy X-quang C Arm | Chiếc | 1
29 | Hệ thống nội soi khí quản, phế quản | Hệ thống | 1
30 | Hệ thống nội soi tiết niệu | Hệ thống | 1
b1 | Khối phòng bệnh, ATTP, DS/KHHGĐ
1 | Máy siêu âm tổng quát | Chiếc | 1
2 | Máy soi cổ tử cung | Chiếc | 2
3 | Máy X-quang di động | Chiếc | 1
4 | Máy xét nghiệm sinh hóa | Chiếc | 1
5 | Máy điện tim | Chiếc | 1
c1 | Trạm y tế xã, phường, thị trấn
1 | Máy điện tim | Chiếc | 1
2 | Máy siêu âm tổng quát | Chiếc | 1
3 | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống | 1
4 | Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng | Chiếc | 2
5 | Máy soi cổ tử cung | Chiếc | 1
6 | Máy xét nghiệm sinh hóa | Chiếc | 1
II | Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác
a2 | Khối khám chữa bệnh
1 | Bàn đẻ | Chiếc | 4
2 | Bàn khám phụ khoa | Chiếc | 2
3 | Bàn khám và thủ thuật sản khoa | Chiếc | 1
4 | Bàn tiểu phẫu | Chiếc | 4
5 | Băng ca cứu thương | Chiếc | 12
6 | Bảng kiểm tra sắc giác | Chiếc | 2
7 | Bình oxy, bộ làm ẩm có đồng hồ, mask thở oxy | Bộ | 6
8 | Bộ bàn ghế khám và điều trị tai -mũi - họng | Bộ | 5
9 | Bộ dụng cụ đặt nội khí quản có Camera | Bộ | 3
10 | Bộ dụng cụ đỡ đẻ | Bộ | 15
11 | Bộ dụng cụ hút thai | Bộ | 5
12 | Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung | Bộ | 5
13 | Bộ dụng cụ khám Răng hàm mặt | bộ | 20
14 | Bộ dụng cụ mở khí quản | Bộ | 3
15 | Bộ dụng cụ mở màng phổi tối thiểu | Bộ | 3
16 | Bộ dụng cụ nạo thai | Bộ | 5
17 | Bộ dụng cụ phẫu thuật Hummer | Bộ | 1
18 | Bộ dụng cụ phẫu thuật sản khoa | Bộ | 5
19 | Bộ dụng cụ phẫu thuật vi phẫu chuyên khoa mắt | Bộ | 2
20 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | Bộ | 20
21 | Bộ đặt nội khí quản | Bộ | 10
22 | Bộ hút dịch cắm tường | Bộ | 1
23 | Bộ soi bóng đồng tử khúc xạ | Bộ | 1
24 | Bồn rửa tay phẫu thuật tự động cảm ứng | Chiếc | 2
25 | Bồn rửa tay vô trùng | Chiếc | 6
26 | Bồn thủy trị liệu toàn thân | Chiếc | 1
27 | Bồn tắm sơ sinh | Chiếc | 10
28 | Bơm Methadol | Chiếc | 5
29 | Buồng đo thính lực | Chiếc | 1
30 | Bàn kéo nắn bó bột đa năng | Chiếc | 2
31 | Bàn khám nghiệm tử thi | Chiếc | 2
32 | Bàn làm khô tiêu bản | Chiếc | 2
33 | Bàn Mayo (Bàn tít đựng dụng cụ) | Chiếc | 12
34 | Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn | Bộ | 15
35 | Bộ dụng cụ đặt catheter động tĩnh mạch rốn | Bộ | 3
36 | Bộ dụng cụ đo huyết áp động mạch xâm lấn | Bộ | 5
37 | Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung | Bộ | 12
38 | Bộ dụng cụ khám nghiệm tử thi | Bộ | 2
39 | Bộ dụng cụ nội soi can thiệp các chuyên khoa (tiết niệu, tiêu hóa,……) | Bộ | 2
40 | Bộ dụng cụ phẫu thuật cho các chuyên khoa, bộ phận cơ thể (tiêu hóa, sản khoa, tim mạch, tiết niệu, thần kinh, chấn thương, chi trên....) | Bộ | 30
41 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi cho các chuyên khoa (tiêu hóa, sản khoa, tim mạch, tiết niệu, thần kinh....) | Bộ | 10
42 | Bộ dụng cụ phẫu thuật vi phẫu các chuyên khoa (mắt, mạch máu, thần kinh, …) | Bộ | 10
43 | Bộ dụng cụ soi thanh quản người lớn, trẻ em | Bộ | 3
44 | Bộ hút dịch màng phổi cắm tường | Bộ | 10
45 | Bộ khám chuyên khoa thần kinh | Bộ | 2
46 | Bộ máy bào mô đa năng | Bộ | 2
47 | Bộ dụng cụ rút đinh Sign | Bộ | 2
48 | Bơm tiêm gây mê theo nồng độ đích TCI | Chiếc | 10
49 | Bơm tiêm giảm đau tự kiểm soát PCA | Chiếc | 15
50 | Cáng vận chuyển bệnh nhân | Chiếc | 6
51 | Cân (dùng cho người lớn, trẻ em) | Chiếc | 5
52 | Cân sơ sinh | Chiếc | 2
53 | Cân giường nằm cho bệnh nhân nặng | Chiếc | 2
54 | Cân kèm cáng nằm | Chiếc | 5
55 | Chỉ thị đông băng điện tử | Chiếc | 2
56 | Dao mổ các loại (điện, siêu âm, plasma, hàn điện lưỡng cực) | Chiếc | 11
57 | Đầu đo cơn co và thai của máy monitor theo dõi sản khoa | Chiếc | 1
58 | Đèn cực tím phòng mổ | Chiếc | 4
59 | Đèn chiếu tử ngoại | Chiếc | 2
60 | Đèn chiếu vàng da | Chiếc | 5
61 | Đèn chiếu vàng da trẻ em BB Phototherapy | Chiếc | 2
62 | Đèn đọc phim | Chiếc | 5
63 | Đèn gù | Chiếc | 4
64 | Đèn khám phụ khoa | Chiếc | 3
65 | Đèn mổ treo trán | Chiếc | 4
66 | Đèn quang trùng hợp | Chiếc | 2
67 | Đèn soi đáy mắt | Chiếc | 2
68 | Đèn soi tĩnh mạch trẻ em | Chiếc | 15
69 | Đèn tiệt trùng cực tím | Chiếc | 2
70 | Đèn tiểu phẫu | Chiếc | 2
71 | Đèn trùng quang hợp | Chiếc | 1
72 | Đèn Wood | Chiếc | 2
73 | Đệm chống loét | Chiếc | 4
74 | Đệm sưởi ấm | Chiếc | 4
75 | Ghế ngồi chờ khám | Chiếc | 120
76 | Ghế nha khoa | Chiếc | 3
77 | Ghế xoa bóp toàn thân | Chiếc | 2
78 | Giác hơi duy thành | Bộ | 2
79 | Giàn máy mổ nội soi | Bộ | 1
80 | Giường (máy) kéo dãn cột sống | Bộ | 5
81 | Giường bệnh các loại (giường bệnh, giường bệnh cấp cứu, giường bệnh đa năng) | Chiếc | 355
82 | Giường nằm siêu âm | Chiếc | 10
83 | Giường sưởi ấm sơ sinh | Chiếc | 2
84 | Giường xoa bóp | Chiếc | 4
85 | Hệ thống buồng điều trị ôxy cao áp | Hệ Thống | 1
86 | Hệ thống chuông báo gọi Y tá | Chiếc | 31
87 | Hệ thống dàn tập đa năng | Hệ Thống | 2
88 | Hệ thống định vị trong phẫu thuật Tai- Mũi- Họng | Hệ thống | 1
89 | Hệ thống hồi sức sơ sinh | Hệ thống | 1
90 | Hệ thống khí nén trung tâm | Hệ thống | 1
91 | Hệ thống khử khuẩn không khí | Hệ thống | 2
92 | Hệ thống lọc nước khử khuẩn nhiệt | Hệ thống | 1
93 | Hệ thống lọc nước RO | Hệ thống | 2
94 | Hệ thống mổ mắt Phaco | Hệ thống | 1
95 | Hệ thống phẫu thuật bằng laser | Hệ thống | 1
96 | Hệ thống phẫu thuật nội soi Tai-Mũi- Họng | Hệ thống | 1
97 | Hệ thống rửa quả lọc | Hệ thống | 2
98 | Hệ thống rửa và khử khuẩn dụng cụ nội soi tự động | Hệ thống | 1
99 | Hệ thống sàng lọc và chẩn đoán thính học | Hệ thống | 1
100 | Hệ thống sắc thuốc, đóng gói | Hệ Thống | 1
101 | Hệ thống tán sỏi laser | Hệ Thống | 1
102 | Hệ thống tắm trẻ sơ sinh | Hệ thống | 1
103 | Hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế (PACS) | Hệ thống | 1
104 | Hệ thông tấm cảm biến x-quang kỹ thuật số(DR) | Hệ thống | 1
105 | Hệ thống tập luyện chi trên và chi dưới kiểu thụ động | Hệ Thống | 1
106 | Hệ thống tập phục hồi chức năng đa năng toàn thân | Hệ Thống | 1
107 | Hệ thống chụp cộng hưởng từ <1,5 tesla | Hệ thống | 1
108 | Hệ thống chuyển mẫu | Hệ thống | 1
109 | Hệ thống định lượng vi rút, vi khuẩn | Hệ thống | 1
110 | Hệ thống hút trung tâm | Hệ thống | 4
111 | Hệ thống kết nối hạ tầng mạng IT và điều khiển toàn Bộ cho Hệ thống phòng mổ | Hệ thống | 3
112 | Hệ thống kính hiển vi huỳnh quang | Hệ thống | 2
113 | Hệ thống khoan, cưa, cắt, nạo đa năng | Hệ thống | 2
114 | Hệ thống đo thính lực, nhĩ lực (Máy đo, buồng đo…) | Hệ thống | 2
115 | Hệ thống monitor trung tâm | Hệ thống | 2
116 | Hệ thống Realtime-PCR | Hệ thống | 1
117 | Hệ thống TDOC: Hệ thống mã vạch, giám sát dụng cụ đóng gói | Hệ thống | 2
118 | Hệ thống tự động rửa khử khuẩn bậc cao, sấy khô nhiệt độ thấp, hấp plasma lạnh đóng gói vô khuẩn | Hệ thống | 2
119 | Hệ thống thiết bị phụ trợ phòng mổ (bao gồm pendant trần, panel trần, tường, sàn, tủ âm tường, biến thế cách ly, Hệ thống khí sạch vô trùng) | Hệ thống | 4
120 | Hệ thống video camera phòng mổ | Hệ thống | 4
121 | Hệ thống xét nghiệm Elisa | Hệ thống | 2
122 | Hệ thống xử lý nước rửa tay vô trùng | Hệ thống | 4
123 | Hệ thống rửa tay phẫu thuật viên | Hệ thống | 4
124 | Hộp kính thử mắt | Bộ | 2
125 | Hộp khí đầu giường(Ổ hút khí,ổ khí nén,ổ khí oxy) | Bộ | 10
126 | Hòm tích lạnh | Chiếc | 13
127 | Két bảo quản Methadol | Chiếc | 2
128 | Kính hiển vi phẫu thuật mắt | Chiếc | 1
129 | Kính hiển vi phẫu thuật Tai- Mũi -Họng | Chiếc | 1
130 | Kính hiển vi | Chiếc | 10
131 | Kính hiển vi phẫu thuật mạch máu, thần kinh | Chiếc | 1
132 | Kính hiển vi siêu âm chẩn đoán ung thư | Chiếc | 1
133 | Lồng ấp sơ sinh | Chiếc | 1
134 | Lồng ấp vận chuyển trẻ sơ sinh | Chiếc | 1
135 | Bồn rửa mắt khẩn cấp | Chiếc | 2
136 | Máy bơm hơi tháo lồng | Chiếc | 2
137 | Máy cắt Amydal nhiệt độ thấp | Chiếc | 2
138 | Máy cắt đốt nhiệt | Chiếc | 2
139 | Máy cắt kính | Chiếc | 1
140 | Máy cắt lạnh tiêu bản | Chiếc | 2
141 | Máy cấy máu | Chiếc | 2
142 | Máy cấy vi khuẩn | Chiếc | 3
143 | Máy châm cứu điện | Chiếc | 5
144 | Máy chạy bộ | Chiếc | 2
145 | Máy chiếu thử thị lực | Chiếc | 1
146 | Máy chụp CT conebeam 3 trong 1 | Chiếc | 1
147 | Máy chụp đáy mắt | Chiếc | 1
148 | Máy chụp huỳnh quang võng mạc | Chiếc | 1
149 | Máy chụp nhũ ảnh kỹ thuật số (máy chụp x-quang vú) | Chiếc | 1
150 | Máy chụp X-Quang răng toàn cảnh kỹ thuật số | Chiếc | 1
151 | Máy cưa xương | Chiếc | 2
152 | Máy điện châm | Chiếc | 60
153 | Máy điện châm chạy điện | Chiếc | 2
154 | Máy điện châm chạy pin | Chiếc | 20
155 | Máy điện châm đa năng | Chiếc | 5
156 | Máy điện di | Chiếc | 2
157 | Máy điện giải | Chiếc | 2
158 | Máy điện não đồ vi tính | Chiếc | 1
159 | Máy điện phân | Chiếc | 15
160 | Máy điện tim gắng sức | Chiếc | 2
161 | Máy điện xung đa năng | Chiếc | 2
162 | Máy điều chỉnh thân nhiệt bệnh nhân | Chiếc | 3
163 | Máy điều trị bằng sóng siêu âm | Chiếc | 2
164 | Máy điều trị điện từ trường | Chiếc | 1
165 | Máy điều trị điện xung giác hút | Chiếc | 5
166 | Máy điều trị laser nội mạch 2 đầu phát | Chiếc | 5
167 | Máy điều trị nhiệt | Chiếc | 2
168 | Máy điều trị nội nha | Chiếc | 1
169 | Máy điều trị sóng ngắn | Chiếc | 1
170 | Máy điều trị và luyện tập phát âm | Chiếc | 2
171 | Máy điều trị xông hơi cục bộ | Chiếc | 3
172 | Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ | Chiếc | 2
173 | Máy định danh vi sinh vật nhanh bằng công nghệ khối phổ | Chiếc | 2
174 | Máy định lượng các vi chất dinh dưỡng | Chiếc | 1
175 | Máy định nhóm máu | Chiếc | 2
176 | Máy định vị chóp răng | Chiếc | 1
177 | Máy đo áp lực nội sọ | Chiếc | 2
178 | Máy đo bụi toàn phần | Chiếc | 2
179 | Máy đo chiều dài ống tủy | Chiếc | 1
180 | Máy đo chức năng hô hấp | Chiếc | 3
181 | Máy đo chuyển hóa cơ bản | Chiếc | 1
182 | Máy đo công xuất thể thủy tinh | Chiếc | 1
183 | Máy đo cung lượng tim | Chiếc | 2
184 | Máy đo độ lác | Chiếc | 1
185 | Máy đo độ loãng xương | Chiếc | 2
186 | Máy đo độ pH | Chiếc | 2
187 | Máy đo hàm lượng Nitrat | Chiếc | 2
188 | Máy đo huyết áp tự động | Chiếc | 20
189 | Máy đo lực bóp tay | Chiếc | 2
190 | Máy đo lưu huyết não | Chiếc | 2
191 | Máy đo nhãn áp không tiếp xúc | Chiếc | 1
192 | Máy đo nhanh các thông số sinh tồn | Chiếc | 5
193 | Máy đo nhĩ lượng | Chiếc | 1
194 | Máy đo SPO2 cầm tay | Chiếc | 1
195 | Máy đo tật khúc xạ mắt | Chiếc | 1
196 | Máy dò thần kinh | Chiếc | 2
197 | Máy đo thị lực | Chiếc | 2
198 | Máy đo thị trường | Chiếc | 1
199 | Máy đo tròng kính tự động | Chiếc | 1
200 | Máy đo xơ vữa động mạch | Chiếc | 2
201 | Máy đóng gói dụng cụ | Chiếc | 2
202 | Máy đóng gói thuốc đông y | Chiếc | 2
203 | Máy đốt cổ tử cung bằng sóng cao tần | Chiếc | 2
204 | Máy đốt điện cổ tử cung | Chiếc | 1
205 | Máy đốt sóng cao tần | Chiếc | 1
206 | Máy ép tim ngoài lồng ngực tự động | Chiếc | 1
207 | Máy giặt | Chiếc | 2
208 | Máy giặt công nghiệp | Chiếc | 2
209 | Máy giặt vắt công nghiệp | Chiếc | 3
210 | Máy hấp dụng cụ | Chiếc | 7
211 | Máy hấp nhiệt độ thấp plasma lạnh | Chiếc | 2
212 | Máy hấp tiệt khuẩn hơi nước | Chiếc | 3
213 | Máy hấp tiệt trùng | Chiếc | 5
214 | Máy hấp tiệt trùng nhanh | Chiếc | 3
215 | Máy hiệu chuẩn nhiệt độ | Chiếc | 5
216 | Máy Holter điện tâm đồ (Holter điện tim) | Chiếc | 5
217 | Máy Holter theo dõi huyết áp 24/24h | Chiếc | 5
218 | Máy Holter theo dõi tim mạch 24/24h | Chiếc | 5
219 | Máy hút ẩm | Chiếc | 22
220 | Máy hút áp lực âm | Chiếc | 5
221 | Máy hút dịch | Chiếc | 6
222 | Máy hút dịch chạy liên tục | Chiếc | 2
223 | Máy huyết áp điện tử | Chiếc | 2
224 | Máy in nhiệt khô | Chiếc | 1
225 | Máy khí dung | Chiếc | 32
226 | Máy khoan đa năng (phẫu thuật thần kinh, chấn thương RHM, TMH...) | Chiếc | 1
227 | Máy khoan kính mắt | Chiếc | 1
228 | Máy khoan xương | Chiếc | 2
229 | Máy khử khuẩn không khí | Chiếc | 1
230 | Máy là công nghiệp | Chiếc | 1
231 | Máy làm ấm dịch truyền | Chiếc | 8
232 | Máy lăn kim | Chiếc | 2
233 | Máy laser châm kết hợp laser chiếu ngoài | Chiếc | 5
234 | Máy laser CO2 | Chiếc | 1
235 | Máy laser điều trị bệnh đáy mắt | Chiếc | 1
236 | Máy laser đốt cổ tử cung | Chiếc | 2
237 | Máy Laser Nội mạch | Chiếc | 5
238 | Máy laser trị liệu | Chiếc | 5
239 | Máy Laser YAG | Chiếc | 2
240 | Máy lấy cao răng | Chiếc | 3
241 | Máy lấy số tự động | Chiếc | 10
242 | Máy lưu huyết não | Chiếc | 2
243 | Máy ly tâm | Chiếc | 4
244 | Máy mài cắt kính tự động | Chiếc | 1
245 | Máy mài tay | Chiếc | 1
246 | Máy masage sóng khí (máy điều trị nén bóp bằng khí nén) | Chiếc | 2
247 | Máy nén ép trị liệu | Chiếc | 4
248 | Máy nén khí | Chiếc | 10
249 | Máy OCT (chụp cắt lớp vi tính võng mạc) | Chiếc | 1
250 | Máy phân tích khí máu | Chiếc | 1
251 | Máy phun hóa chất | Chiếc | 2
252 | Máy phun sương khử khuẩn | Chiếc | 11
253 | Máy rửa dụng cụ nội soi | Chiếc | 1
254 | Máy rửa phim nước | Chiếc | 1
255 | Máy sắc thuốc đông y | Chiếc | 1
256 | Máy sấy công nghiệp | Chiếc | 1
257 | Máy sấy dụng cụ | Chiếc | 2
258 | Máy sấy tiêu bản | Chiếc | 2
259 | Máy sấy tự động nhiệt độ thấp | Chiếc | 2
260 | Máy sấy, bảo quản dây ống thở và phụ kiện | Chiếc | 3
261 | Máy siêu âm A/B | Chiếc | 1
262 | Máy siêu âm điều trị (đơn tần hoặc đa tần) | Chiếc | 3
263 | Máy siêu âm doppler xuyên sọ | Chiếc | 2
264 | Máy siêu âm Fibroscan (máy đo độ đàn hồi mô) | Chiếc | 1
265 | Máy siêu âm kết hợp điện xung | Chiếc | 3
266 | Máy siêu âm nội mạch | Chiếc | 1
267 | Máy siêu âm xách tay | Chiếc | 4
268 | Máy sốc điện | Chiếc | 2
269 | Máy soi bóng đồng tử | Chiếc | 2
270 | Máy soi da | Chiếc | 1
271 | Máy soi đáy mắt | Chiếc | 2
272 | Máy sóng ngắn điều trị công suất cao | Chiếc | 3
273 | Máy tán sỏi các loại các loại (điện thủy lực, ngoài cơ thể, sử dụng khí nén,nội soi, định vị bằng xquang và siêu âm…) | Chiếc | 1
274 | Máy tạo oxy | Chiếc | 1
275 | Máy tập nhược thị | Chiếc | 1
276 | Máy tập phục hồi liệt nửa người | Chiếc | 1
277 | Máy tập thụ động các loại khớp, khuỷu | Chiếc | 4
278 | Máy test HP qua đường thở | Chiếc | 5
279 | Máy tháo lồng ruột | Chiếc | 1
280 | Máy tiệt khuẩn E.O | Chiếc | 2
281 | Máy tiệt khuẩn nhiệt độ cao | Chiếc | 2
282 | Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp | Chiếc | 1
283 | Máy trợ thở CPAP (cho nhi, người lớn) | Chiếc | 10
284 | Máy vật lý trị liệu đa năng | Chiếc | 1
285 | Máy vỗ dung | Chiếc | 1
286 | Máy X - quang tăng sáng truyền hình | Chiếc | 1
287 | Máy xét nghiệm điện giải | Chiếc | 3
288 | Máy xét nghiệm đông máu | Chiếc | 2
289 | Máy xét nghiệm HbA 1c | Chiếc | 1
290 | Máy xét nghiệm huyết học | Chiếc | 1
291 | Máy xét nghiệm Lactate | Chiếc | 1
292 | Máy xét nghiệm máu lắng | Chiếc | 1
293 | Máy xét nghiệm nước tiểu | Chiếc | 4
294 | Máy xét nghiệm tế bào | Chiếc | 1
295 | Máy xung kích điều trị | Chiếc | 1
296 | Máy đo điện cơ | Chiếc | 1
297 | Máy theo dõi ETCO2 | Chiếc | 2
298 | Máy làm ấm bệnh nhân | Chiếc | 4
299 | Máy in ảnh siêu âm, nội soi | Chiếc | 9
300 | Máy siêu âm làm sinh tiết | Chiếc | 1
301 | Máy lọc máu liên tục HDF-Online | Chiếc | 2
302 | Máy kéo giãn cột sống | Chiếc | 2
303 | Máy trị liệu điện tần số thấp và trung bình | Chiếc | 1
304 | Nồi hấp sấy tiệt trùng | Chiếc | 5
305 | Nồi nấu sáp điện | Chiếc | 1
306 | Nồi sinh hơi | Chiếc | 3
307 | Optic (tai, thanh quản) | Chiếc | 10
308 | Hệ thống các phần mềm khác: quản lý thuốc, vật tư y tế, thiết bị y tế, nhân lực... | Hệ thống | 1
309 | Phần mềm Bệnh án điện tử | Hệ thống | 1
310 | Phần mềm Chẩn đoán hình ảnh | Hệ thống | 1
311 | Phần mềm quản lý bệnh viện và thanh toán chi phí KCB BHYT | Hệ thống | 1
312 | Sinh hiển vi khám mắt | Chiếc | 2
313 | Thiết bị làm ấm trẻ em kèm nôi chiếu vàng da | Chiếc | 2
314 | Thiết bị rửa mắt khẩn cấp | Chiếc | 1
315 | Tủ ấm | Chiếc | 3
316 | Tủ âm sâu | Chiếc | 1
317 | Tủ an toàn sinh học | Chiếc | 1
318 | Tủ bảo quản mẫu | Chiếc | 4
319 | Tủ bảo quản vắc xin | Chiếc | 3
320 | Tủ chứa lam kính | Chiếc | 5
321 | Tủ đựng thiết bị nội soi | Chiếc | 5
322 | Tủ đựng thuốc | Chiếc | 17
323 | Tủ đựng vắc xin | Chiếc | 10
324 | Tủ HOOR (làm xét nghiệm lao) | Chiếc | 1
325 | Tủ lạnh (lưu mẫu, trữ máu, bảo quản hoá chất…) | Chiếc | 5
326 | Tủ lạnh đông băng | Chiếc | 10
327 | Tủ sạch pha hóa chất | Chiếc | 3
328 | Tủ sấy | Chiếc | 12
329 | Tủ sấy Farrafin | Chiếc | 1
330 | Tủ sấy nhiệt độ thấp, khử khuẩn ozone | Chiếc | 2
331 | Tủ thuốc | Chiếc | 3
332 | Xe cáng cấp cứu vận chuyển bệnh nhân | Chiếc | 13
333 | Xe cáng vận chuyển bệnh nhân | Chiếc | 1
334 | Xe đạp gắng sức | Chiếc | 2
335 | Xe đạp tập liên hoàn tay chân | Chiếc | 5
336 | Xe đạp tập trở kháng điện | Chiếc | 15
337 | Xe đẩy bệnh nhân | Chiếc | 6
338 | Xe đẩy đồ vải | Chiếc | 7
339 | Xe đẩy dụng cụ cấp cứu | Chiếc | 2
340 | Xe điện vận chuyển bệnh nhân | Chiếc | 2
341 | Xe đưa cơm | Chiếc | 20
342 | Xe lăn vận chuyển bệnh nhân | Chiếc | 15
343 | Xe tiêm | Chiếc | 28
b2 | Khối phòng bệnh, ATTP, DS/KHHGĐ
1 | Bàn khám, thủ thuật sản phụ khoa | Chiếc | 3
2 | Bàn tiểu phẫu | Chiếc | 3
3 | Bộ dụng cụ đặt, tháo vòng tránh thai | Bộ | 13
4 | Bộ dụng cụ giám sát côn trùng và động vật y học | Bộ | 4
5 | Bộ dụng cụ khám sản phụ khoa | Bộ | 20
6 | Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung | Bộ | 6
7 | Bộ dụng cụ lấy bệnh phẩm soi tươi và làm tế bào âm đạo | Bộ | 5
8 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | Bộ | 13
9 | Bộ dụng cụ xét nghiệm protein niệu | Bộ | 2
10 | Bộ khám Mắt | Bộ | 5
11 | Bộ khám Răng hàm mặt | Bộ | 5
12 | Bộ khám Tai mũi họng | Bộ | 5
13 | Bộ lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển bệnh phẩm | Bộ | 5
14 | Bộ lọc nước vô trùng | Bộ | 2
15 | Bộ trang thiết bị truyền thông (đài, âm ly, loa đài) | Bộ | 2
16 | Bộ xử lý mẫu thực phẩm | Bộ | 1
17 | Bơm định liều + giá đỡ | Chiếc | 4
18 | Bơm Karman | Chiếc | 8
19 | Bơm Methadol | Chiếc | 5
20 | Bồn rửa tay vô trùng | Chiếc | 2
21 | Cân đồng hồ có thước đo | Chiếc | 6
22 | Chỉ thị đông băng điện tử | Chiếc | 5
23 | Đèn tiệt trùng cực tím | Chiếc | 2
24 | Ghế nha khoa di động | Chiếc | 1
25 | Giường y tế các loại | Chiếc | 5
26 | Hệ thống thiết bị truyền thông( loa cầm tay, loa đeo vai, loa đặt trên ô tô, amply) | Hệ thống | 2
27 | Hòm lạnh | Chiếc | 3
28 | Hòm vận chuyển vacxin | Chiếc | 5
29 | Hộp lạnh đựng mẫu bệnh phẩm | Chiếc | 3
30 | Két bảo quản Methadol | Chiếc | 4
31 | Kính hiển vi | Chiếc | 3
32 | La bô xét nghiệm định lượng về an toàn thực phẩm | Hệ thống | 1
33 | Máy cất nước 1 lần | Chiếc | 3
34 | Máy chiếu + màn chiếu | Chiếc | 1
35 | Máy chụp ảnh | Chiếc | 1
36 | Máy đo ánh sáng, tiếng ồn | Chiếc | 1
37 | Máy đo bức xạ nhiệt | Chiếc | 1
38 | Máy đo bụi hô hấp | Chiếc | 1
39 | Máy đo cường độ ánh sáng | Chiếc | 1
40 | Máy đo điện từ trường | Chiếc | 2
41 | Máy đo độ ẩm nhiệt độ | Chiếc | 1
42 | Máy đo độ ồn | Chiếc | 1
43 | Máy đo độ rung | Chiếc | 1
44 | Máy đo đường huyết | Chiếc | 1
45 | Máy đo hơi khí độc | Chiếc | 2
46 | Máy đo huyết áp | Chiếc | 5
47 | Máy đo khúc xạ giác mạc tự động | Chiếc | 2
48 | Máy đo lực bóp tay | Chiếc | 2
49 | Máy đo nhiệt độ môi trường | Chiếc | 1
50 | Máy đo nồng độ cồn | Chiếc | 2
51 | Máy đo PH | Chiếc | 6
52 | Máy đo thân nhiệt cầm tay bằng tia hồng ngoại | Chiếc | 5
53 | Máy đo thính lực | Chiếc | 1
54 | Máy đo tốc độ gió | Chiếc | 1
55 | Máy đốt điện cổ tử cung | Chiếc | 1
56 | Máy hút ẩm | Chiếc | 1
57 | Máy kiểm tra nhanh dư lượng thuốc trừ sâu | Chiếc | 1
58 | Máy phát hiện khí độc | Chiếc | 2
59 | Máy phun hóa chất | Chiếc | 11
60 | Máy phun phòng chống dịch | Chiếc | 17
61 | Máy siêu âm xách tay | Chiếc | 2
62 | Nồi hấp điện | Chiếc | 2
63 | Nồi hấp ướt | Chiếc | 3
64 | Tủ an toàn sinh học | Chiếc | 2
65 | Tủ bảo quản vacxin, hóa chất | Chiếc | 12
66 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 2
67 | Tủ đựng thuốc | Chiếc | 5
68 | Tủ đựng vaccin | Chiếc | 3
69 | Tủ hút khí độc | Chiếc | 2
70 | Tủ làm ấm | Chiếc | 1
71 | Tủ làm đá | Chiếc | 1
72 | Tủ lạnh âm sâu | Chiếc | 6
73 | Tủ sấy | Chiếc | 2
74 | Xe tiêm | Chiếc | 3
c2 | Trạm y tế xã, phường, thị trấn
1 | Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh | Chiếc | 1
2 | Bàn để dụng cụ | Chiếc | 2
3 | Bàn tiểu phẫu | Chiếc | 1
4 | Bảng thử thị lực mắt | Chiếc | 2
5 | Bẩy răng cong | Chiếc | 2
6 | Bẩy răng thẳng | Chiếc | 2
7 | Bình oxy, bộ làm ẩm có đồng hồ | Bộ | 1
8 | Bình oxy, bộ làm ẩm có đồng hồ, mask thở oxy | Bộ | 2
9 | Bộ bàn ghế ngồi thăm bệnh, ghi chép | Bộ | 5
10 | Bộ đặt nội khí quản cho người lớn, trẻ em | Bộ | 2
11 | Bộ dụng cụ cắt khâu tần sinh môn | Bộ | 2
12 | Bộ dụng cụ đỡ đẻ | Bộ | 5
13 | Bộ dụng cụ khám thai | Bộ | 7
14 | Bộ dụng cụ rửa dạ dày | Bộ | 2
15 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | Bộ | 7
16 | Bộ hồi sức trẻ sơ sinh | Bộ | 2
17 | Bộ khám ngũ quan | Bộ | 2
18 | Bộ thử thị lực mắt + bảng thị lực | Bộ | 1
19 | Các bộ nẹp chân tay | Bộ | 3
20 | Đèn cực tím khử khuẩn (UV) | Chiếc | 2
21 | Đèn điều trị vàng da | Chiếc | 1
22 | Đèn gù | Chiếc | 2
23 | Đèn hồng ngoại điều trị | Chiếc | 4
24 | Ghế máy răng | Chiếc | 1
25 | Ghế ngồi chờ thăm khám | Chiếc | 20
26 | Giường bệnh | Chiếc | 10
27 | Hộp vận chuyển bệnh phẩm | Chiếc | 1
28 | Kẹp lấy dị mũi người lớn | Chiếc | 3
29 | Kẹp lấy dị vật tai trẻ em | Chiếc | 2
30 | Kìm nhổ răng người lớn | Chiếc | 4
31 | Kìm nhổ răng trẻ em | Chiếc | 4
32 | Máy điện châm | Chiếc | 4
33 | Máy đo bão hòa oxi (SPO2) | Chiếc | 1
34 | Máy đo đường huyết | Chiếc | 3
35 | Máy đo huyết áp tự động | Chiếc | 2
36 | Máy hút ẩm | Chiếc | 1
37 | Máy khí dung | Chiếc | 2
38 | Nồi hấp tiệt trùng | Chiếc | 2
39 | Tủ chia ô đựng thuốc y học cổ truyền | Chiếc | 2
40 | Tủ đựng thuốc và tài liệu | Chiếc | 3
41 | Tủ đựng tài liệu | Chiếc | 5
42 | Tủ đựng thuốc | Chiếc | 5
43 | Tủ đựng vắc xin, hóa chất | Chiếc | 1
44 | Tủ lạnh | Chiếc | 3
45 | Tủ lạnh bảo quản vác xin, hóa chất | Chiếc | 1
46 | Tủ sấy | Chiếc | 2
47 | Xe đẩy | Chiếc | 1