## PL6. BV Tam than
Phụ lục 6. DANH MỤC ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG CỦA BỆNH VIỆN TÂM THẦN
(Kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh)
TT | Danh mục trang thiết bị y tế chuyên dùng | Đơn vị tính | Định mức tối đa | Ghi chú
I | Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
1 | Hệ thống chụp X-quang kỹ thuật số (DR) | Hệ thống | 1
2 | Hệ thống chụp cộng hưởng từ MRI | Hệ thống | 1
3 | Máy siêu âm tổng quát | Chiếc | 2
4 | Máy xét nghiệm sinh hóa | Chiếc | 2
5 | Máy thở | Chiếc | 2
6 | Máy theo dõi bệnh nhân | Chiếc | 1
7 | Máy điện tim | Chiếc | 4
8 | Máy điện não | Chiếc | 2
9 | Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) | Hệ thống | 1
10 | Hệ thống nội soi Tai - Mũi - Họng | Hệ thống | 1
11 | Máy truyền dịch | Chiếc | 5
12 | Bơm tiêm điện | Chiếc | 5
II | Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác
13 | Bàn tiểu phẫu | Chiếc | 5
14 | Bình Oxy | Chiếc | 4
15 | Bộ bàn, ghế khám nội soi Tai - Mũi - Họng | Chiếc | 1
16 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | Bộ | 5
17 | Cân người lớn, trẻ em | Chiếc | 4
18 | Ghế nha khoa (ghế khám răng) | Chiếc | 1
19 | Giường bệnh các loại | Chiếc | 150
20 | Giường kéo giãn cột sống | Chiếc | 1
21 | Hệ thống buồng điều trị oxy cao áp | Hệ thống | 2
22 | Hệ thống lọc nước RO | Hệ thống | 1
23 | Kính hiển vi | Chiếc | 3
24 | Massage cầm tay | Chiếc | 6
25 | Massage chân khô | Chiếc | 3
26 | Máy chạy bộ cơ | Chiếc | 4
27 | Máy đi bộ | Chiếc | 10
28 | Máy điện phân | Chiếc | 2
29 | Máy đo điện cơ | Chiếc | 1
30 | Máy đo huyết áp điện tử | Chiếc | 5
31 | Máy đo lưu huyết não | Chiếc | 2
32 | Máy đo nồng độ cồn | Chiếc | 1
33 | Máy giặt công nghiệp | Chiếc | 2
34 | Máy hút ẩm | Chiếc | 5
35 | Máy hút đờm rãi | Chiếc | 1
36 | Máy khí dung | Chiếc | 5
37 | Máy kích thích từ xuyên sọ | Chiếc | 1
38 | Máy lấy số tự động | Chiếc | 1
39 | Máy li tâm | Chiếc | 1
40 | Máy phun sương khử khuẩn | Chiếc | 4
41 | Máy tập đa năng | Chiếc | 1
42 | Máy tập phục hồi chức năng | Chiếc | 5
43 | Máy tập tổng hợp | Chiếc | 3
44 | Máy xét nghiệm điện giải | Chiếc | 2
45 | Máy xét nghiệm đông máu | Chiếc | 1
46 | Máy xét nghiệm đường huyết cầm tay | Chiếc | 5
47 | Máy xét nghiệm nước tiểu | Chiếc | 1
48 | Nồi hấp tiệt trùng | Chiếc | 1
49 | Tủ an toàn sinh học | chiếc | 1
50 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 4
51 | Tủ sấy dụng cụ | Chiếc | 5
52 | Tủ sấy tiệt trùng | Chiếc | 1
53 | Xe cáng | Chiếc | 5
54 | Xe đạp đa năng | Chiếc | 4
55 | Xe đạp tập phục hồi chức năng | Chiếc | 7