Biểu mẫu 14

BẢNG GHI THÔNG SỐ THÍ NGHIỆM LÒ .…

Nhà máy nhiệt điện ...

Ngày…….tháng .... năm 20....

Vị trí ghi: Bảng điều khiển tổ máy số ...

Chế độ thí nghiệm số: .........Công suất tổ máy:…………..MW

Thời gian bắt đầu thí nghiệm:……….h………..

Thời gian kết thúc thí nghiệm:……….h……….

Tần suất ghi: 20 phút/01 lần.

| TT | Tên đại lượng | Ký hiệu | Đơn vị | Thời gian ghi (giờ/phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ….h…. | ….h…. | ….h…. | ….h…. | ….h…. | ….h…. | ….h…. | ….h…. | ….h…. | ….h…. | ….h…. | ….h…. |
| 1 | Lưu lượng hơi quá nhiệt | Dqn | t/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Áp suất hơi quá nhiệt | Pqn | kg/cm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nhiệt độ hơi quá nhiệt T/P | tqn | oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Lưu lượng nước cấp | Dnc | T/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nhiệt độ độ nước cấp | tnc | oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Áp suất hơi bão hoà | Pbh | kg/cm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Lưu lượng nước xả | Dx | T/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Lưu lượng nước GÔ số 1 | Dgo1 | T/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Nhiệt độ nước GÔ số 1 | Tgo1 | oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Lưu lượng nước GÔ số 2 | Dgo1 | T/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Nhiệt độ nước GÔ số 2 | Tgo1 | oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Nhiệt độ khói thoát T/P | Tkt | oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Nhiệt độ đầu ra máy nghiền | T"mn | oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Chênh áp máy nghiền | DPmn | mmH2O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Nhiệt độ hỗn hợp than vòi 1 | t hh1 | oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Nhiệt độ hỗn hợp than vòi 2 | t hh2 | oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Nhiệt độ hỗn hợp than vòi 3 | t hh3 | oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Nhiệt độ hỗn hợp than vòi 4 | t hh4 | oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Nhiệt độ gió nóng | t gn | oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Nhiệt độ khói buồng quay | T''bl | oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Áp suất tổng gió chung | Pgc | mmH2O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Áp suất tổng gió cấp I | P c1 | mmH2O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Lưu lượng đầu hút quạt gió | Ggc | m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Sức hút buồng lửa | S''bl | mmH2O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Phụ tải nhiệt | Ql | Kcal/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Cường độ quạt gió | Ig | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Cường độ quạt khói | Ik | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Cường độ quạt đẩy | Iđ | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Công suất máy nghiền | Pmn | kW.h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Phụ tải máy cấp than nguyên | nTN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Độ mở đầu hút quạt gió | ĐMGC | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Độ mở đầu hút quạt khói | ĐMKC | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Độ mở đầu hút quạt nghiền | ĐMQN | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Độ mở tổng gió T/P | ĐMGT | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Người ghi số liệu Ký, ghi rõ Họ, tên | Đơn vị phát điện Ký, ghi rõ Họ, tên | Đơn vị thí nghiệm Ký, ghi rõ Họ, tên | Đơn vị giám sát Ký, ghi rõ Họ, tên |
| --- | --- | --- | --- |