BIÊN BẢN BẢO DƯỠNG HÀNG THÁNG THIẾT BỊ DME

I. Hiện trạng trước bảo dưỡng

II. Nội dung bảo dưỡng:

| STT | Nội dung công việc | Đạt/Không đạt | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra đèn báo thiết bị điều khiển xa |  |  |
| 2 | Kiểm Tra các đèn hiển thị có báo đỏ hay không |  |  |
| 3 | Kiểm tra đèn LOCAL có sáng hay không |  |  |
| 4 | Kiểm tra đèn TRANSFER có sang hay không |  |  |
| 5 | Kiểm tra đèn xanh cho 1 TX và đèn vàng cho 1 STANDBY |  |  |
| 6 | Kiểm tra sự đồng bộ giữa đồng hồ hiển thị tại CPU và thời gian trên trạm chủ (master station) |  |  |
| 7 | Kiểm tra IDENT (nghe âm thanh trạm phát ra) |  |  |
| 8 | Cắt cỏ xung quanh đài, trạm, ăng ten đảm bảo cỏ không cao quá 30cm |  |  |
| 9 | Kiểm tra tình trạng bệ móng đài trạm, ăng ten, sửa chữa nếu có dấu hiệu hư hỏng |  |  |
| 10 | Kiểm tra tình trạng đọng nước quanh đài trạm, khơi thông nếu có nước đọng |  |  |

III. Kiểm tra thiết bị sau bảo dưỡng

IV. Kiến nghị đề xuất

|  | Thọ Xuân, ngày..... tháng … năm 20... |
| --- | --- |
| NHÂN VIÊN BẢO DƯỠNG | TỔ TRƯỞNG | ĐỘI TRƯỞNG |