PHỤ LỤC 2

BÁO CÁO ĐỒNG BỘ THỜI GIAN CÔNG TƠ HÀNG NGÀY
(Kèm theo Quyết định số 33/QĐ-ĐTĐL ngày 26 tháng 4 năm 2011 của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực)

Ngày ……tháng ……năm……..

Cán bộ thực hiện: …………………… Cán bộ giám sát: ……………………..

| Số TT | Tên điểm đo | Mã điểm đo | Số chế tạo | Vị trí | Số điện thoại | Thời điểm đọc | Thời gian sai lệch (giây) | Thời điểm đồng bộ | Số lần đồng bộ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HB_MF1 | 01 | 098409 | MF | 11220 | 23: 00 | 03 |  |  |  |
| 2 | TB_171 | 38 | 948579 | XT | 33998 | 23: 00 | 06 | 23h05 | 01 |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

BÁO CÁO SỰ CỐ ĐỒNG BỘ THỜI GIAN CÔNG TƠ HÀNG NGÀY

Ngày ……tháng ……năm……..

Cán bộ thực hiện: ……………………

Cán bộ giám sát: ……………………..

| Số TT | Tên điểm đo | Mã điểm đo | Số chế tạo | Vị trí | Số điện thoại | Thời điểm đọc | Thời gian sai lệch (giây) | Thời điểm đồng bộ | Số lần đồng bộ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT_232 | 479 | 9847505 | XT | 33009 | 23: 00 | 540 |  |  | Sự cố đồng hồ TG |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |