Phụ lục 2

NỘI DUNG KẾ HOẠCH VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN NĂM 
(Ban hành kèm theo Quy trình lập kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia)

I. TÓM TẮT

II. ĐÁNH GIÁ VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN NĂM TRƯỚC

1. Phụ tải

2. Thủy văn và cung cấp nhiên liệu

3. Tình hình vận hành nguồn điện

a) Sự cố nguồn điện

b) Tình hình huy động, cơ cấu nguồn điện

4. Tình hình vận hành lưới điện

a) Công trình mới

b) Sự cố lưới điện

c) Tình hình thực hiện tiêu chuẩn vận hành trong hệ thống điện truyền tải

d) Tiến độ vận hành các công trình nguồn điện và lưới điện mới

5. Tình trạng kết nối tín hiệu SCADA của các nhà máy điện và trạm biến áp

6. Đánh giá nhu cầu thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện

III. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN NĂM TỚI

1. Cân bằng công suất - sản lượng điện

a) Giả thiết tính toán

- Dự báo phụ tải

- Dự báo thủy văn và điều tiết thủy điện

- Tiến độ đóng điện nguồn điện mới

- Tiến độ đóng điện lưới điện năm tới

- Lịch bảo dưỡng, sửa chữa nguồn điện, lưới điện

- Xuất, nhập khẩu điện

- Ràng buộc về lưới điện

- Giới hạn cung cấp khí

b) Phương pháp luận tính toán cân bằng công suất - sản lượng điện

- Định hướng vận hành năm tới

- Phương pháp tính toán cân bằng công suất - sản lượng điện

c) Đánh giá kế hoạch cung cấp điện năm

- Cân bằng công suất

- Cân bằng sản lượng điện

- Kế hoạch tiết giảm phụ tải (nếu có)

- Nhu cầu nhiên liệu

- Nhu cầu dịch vụ phụ trợ

- Tính toán, đánh giá nhu cầu thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện

2. Vận hành lưới điện

a) Giả thiết tính toán

b) Kế hoạch vận hành lưới điện quốc gia năm tới

- Thời điểm tháng 5

+ Dòng điện ngắn mạch

+ Chế độ vận hành bình thường

+ Chế độ sự cố N-1

+ Chế độ vận hành đặc biệt khác (nếu cần)

- Thời điểm tháng 7

+ Dòng điện ngắn mạch

+ Chế độ vận hành bình thường

+ Chế độ sự cố N-1

+ Chế độ vận hành đặc biệt khác (nếu cần)

- Thời điểm tháng 12

+ Dòng điện ngắn mạch

+ Chế độ vận hành bình thường

+ Chế độ sự cố N-1

+ Chế độ vận hành đặc biệt khác (nếu cần)

- Các chế độ vận hành khác (nếu cần)

3. Đề xuất – kiến nghị

IV. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN NĂM N+2

1. Kế hoạch vân hành nguồn điện

a) Giả thiết tính toán

- Dự báo phụ tải

- Dự báo thủy văn và điều tiết thủy điện

- Tiến độ đóng điện nguồn điện mới

- Tiến độ đóng điện lưới điện mới

- Lịch bảo dưỡng, sửa chữa nguồn điện, lưới điện

- Xuất, nhập khẩu điện

- Ràng buộc về lưới điện

- Giới hạn cung cấp khí

b) Kết quả tính toán cân bằng cung cầu

- Cân bằng công suất

- Cân bằng sản lượng điện

- Kế hoạch tiết giảm phụ tải (nếu có)

2. Kế hoạch vận hành lưới điện

a) Giả thiết tính toán

b) Kế hoạch vận hành lưới điện quốc gia năm N+2

- Thời điểm tháng 5

+ Dòng điện ngắn mạch

+ Chế độ vận hành bình thường

+ Chế độ sự cố N-1

+ Chế độ vận hành đặc biệt khác (nếu cần)

- Thời điểm tháng 7

+ Dòng điện ngắn mạch

+ Chế độ vận hành bình thường

+ Chế độ sự cố N-1

+ Chế độ vận hành đặc biệt khác (nếu cần)

- Thời điểm tháng 12

+ Dòng điện ngắn mạch

+ Chế độ vận hành bình thường

+ Chế độ sự cố N-1

+ Chế độ vận hành đặc biệt khác (nếu cần)

- Các chế độ vận hành khác (nếu cần)

3. Đề xuất – kiến nghị

PHỤ LỤC

1. Dự kiến phụ tải hệ thống điện quốc gia và các miền

2. Tiến độ đóng điện nguồn điện, lưới điện

3. Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa nguồn điện, lưới điện

4. Mực nước thượng lưu, lưu lượng nước về các hồ thủy điện từng tháng

5. Cân bằng sản lượng điện hệ thống điện

6. Danh sách các nhà máy điện cung cấp dịch vụ phụ trợ

7. Sơ đồ kết dây cơ bản hệ thống điện quốc gia năm tới