- Phụ lục 5

- SỐ LIỆU NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN

(Ban hành kèm theo Quy trình lập kế hoạch vận hành thị trường điện

năm, tháng và tuần tới)

I. SỐ LIỆU

#### Mô phỏng nhiệt điện sử dụng trong tính toán giá trị nước

##### Các thông số nhiệt điện

###### Số tổ máy;

###### Công suất tối thiểu (MW);

###### Công suất tối đa (MW);

###### Xác suất sự cố FOR (%): Là tỷ lệ giữa sản lượng thiếu hụt do ngừng sự cố dự kiến so với tổng sản lượng tối đa của cả năm;

###### Xác suất ngừng máy tổng hợp (bao gồm cả ngừng máy có kế hoạch và xác suất ngừng máy do sự cố) COR (%): Là tỷ lệ giữa sản lượng thiếu hụt do ngừng sự cố dự kiến và ngừng máy có kế hoạch so với tổng sản lượng tối đa của cả năm;

###### Chi phí vận hành và bảo dưỡng biến đổi (VNĐ/MWh);

###### Loại hình nhà máy: Nhà máy tiêu chuẩn, nhà máy phải chạy;

###### Chi phí khởi động (VNĐ);

###### Chi phí vận chuyển nhiên liệu (VNĐ/đơn vị nhiên liệu);

###### Đường cong và bảng suất hao nhiệt của tổ máy: Bao gồm 03 điểm cho từng block phụ tải thể hiện quan hệ giữa suất tiêu hao nhiên liệu (đơn vị nhiên liệu/MWh) với công suất tổ máy (%);

##### Các nhiên liệu sử dụng

###### Nhiên liệu chính và các nhiên liệu thay thế (khí, dầu);

###### Các thông số tương ứng của nhà máy khi sử dụng nhiên liệu thay thế: Chi phí vận hành bảo dưỡng biến đổi (VNĐ/MWh), chi phí vận chuyển nhiên liệu (VNĐ/đơn vị nhiên liệu), công suất tối đa (MW), suất tiêu hao nhiên liệu tương ứng.

##### Các ràng buộc vận hành nhà máy

###### Giới hạn công suất tối thiểu cụm nhà máy (MW);

###### Khả năng cung cấp dự phòng quay của nhà máy, tổ máy (%);

###### Trạng thái vận hành của nhóm nhà máy tua bin khí chu trình hỗn hợp.

#### Mô phỏng nhiệt điện sử dụng trong tính toán mô phỏng thị trường

##### Các thông số tổ máy

###### Tên nhà máy, tổ máy;

###### Tốc độ tăng tải theo từng dải công suất phát (MW/giờ);

###### Tốc độ giảm tải theo từng dải công suất phát (MW/giờ);

###### Công suất tối thiểu của tổ máy từng giờ (MW);

###### Công suất tối đa của tổ máy từng giờ (MW);

###### Khả năng cung cấp dự phòng quay tối đa từng giờ (MW);

###### Vùng cấm của tổ máy (MW).

##### Các số liệu về giá

###### Dải công suất (MW) và giá tương ứng (VNĐ);

###### Dải công suất dự phòng quay (MW) và giá tương ứng (VNĐ).

#### Mô phỏng nhiệt điện sử dụng trong tính toán chương trình tối ưu

##### Thời gian khởi động nóng, lạnh, ấm;

##### Thời gian ngừng để tính khởi động nóng, ấm, lạnh;

##### Chi phí khởi động nóng, lạnh, ấm;

##### Thời gian chạy máy tối thiểu (giờ);

##### đ) Thời gian ngừng máy tối thiểu (giờ);

##### Số lần khởi động tối đa (lần);

##### Sản lượng phát tối đa (MWh);

##### Tốc độ tăng tải, giảm tải khi khởi động hoặc ngừng máy, tốc độ thay đổi công suất (MW/giờ);

##### Công suất tối thiểu, tối đa của tổ máy (MW);

##### Trạng thái huy động của tổ máy (huy động theo kinh tế hoặc must run);

##### Bản chào giá của tổ máy.

| - II. BIỂU MẪU CUNG CẤP SỐ LIỆU ĐƠN VỊ PHÁT ĐIỆN - A. Số liệu chung của đơn vị phát điện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Ngày) |  |  | (Tháng) |  | (Năm) |  |  | (Nhà máy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thông số tổ máy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổ máy |  | Nhiên liệu sử dụng |  | Đơn vị nhiên liệu |  |  | Công suất tối đa (MW) |  | Công suất tối thiểu (MW) |  |  | Vùng cấm tổ máy (MW) |  | Tốc độ tăng tải (MW/phút) |  |  | Tốc độ giảm tải (MW/phút) |  | FOR (%) |  |  | COR (%) |  | V O&M (đồng/MWh) |  |  | Chi phí vận chuyển nhiên liệu (đồng/đơn vị nhiên liệu) |  | Khả năng cung cấp dự phòng quay (%) |
| S1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Đặc tính tiêu hao nhiên liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nhiên liệu 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nhiên liệu 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nhiên liệu 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Mức công suất (MW) |  |  |  |  | Suất tiêu hao (đơn vị nhiên liệu/MWh) |  |  |  |  | Mức công suất (MW) |  |  |  |  | Suất tiêu hao (đơn vị nhiên liệu/MWh) |  |  |  |  | Mức công suất (MW) |  |  |  |  | Suất tiêu hao (đơn vị nhiên liệu/MWh) |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Các ràng buộc vận hành |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thời gian |  |  | Công suất tối đa (MW) |  | Công suất tối thiểu (MW) |  |  | Khởi động nguội |  |  |  |  | Khởi động ấm |  |  |  |  | Khởi động nóng |  |  |  |  | Số lần khởi động tối đa |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Thời gian ngừng máy (giờ) |  | Thời gian khởi động (giờ) |  |  | Thời gian ngừng máy (giờ) |  | Thời gian khởi động (giờ) |  |  | Thời gian ngừng máy (giờ) |  | Thời gian khởi động (giờ) |  |  | (lần/ngày) |  | (lần/tuần) |  |  |  |  |
| Thời gian |  |  | Thời gian chạy máy tối thiểu (giờ) |  |  |  |  | Thời gian ngừng máy tối thiểu (giờ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B. Số liệu phụ tải nội bộ năm tới của đơn vị phát điện sở hữu nhà máy điện thuộc khu công nghiệp

| Phụ tải | Tháng 1 | Tháng 2 | … |  | … | Tháng 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày 01 |  |  |  |  |  |  |
| Ngày 02 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Ngày 30 |  |  |  |  |  |  |
| Ngày 31 |  |  |  |  |  |  |
| Tổng tháng |  |  |  |  |  |  |

C. Số liệu phụ tải nội bộ tháng tới của đơn vị phát điện sở hữu nhà máy điện thuộc khu công nghiệp

| Phụ tải | Giờ 01 | Giờ 02 |  |  | Giờ 23 | Giờ 24 | Tổng ngày |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày 01 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ngày 02 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Ngày 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ngày 31 |  |  |  |  |  |  |  |

III. BIỂU MẪU CUNG CẤP SỐ LIỆU ĐƠN VỊ MUA BUÔN DUY NHẤT

| (Ngày) | (Tháng) | (Năm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhà máy | Tổ máy | Suất hao nhiệt hợp đồng đã hiệu chỉnh hệ số suy giảm hiệu suất (Đơn vị nhiên liệu/kWh) |  |  | Hệ số chi phí phụ | Chi phí khởi động (đồng/lần) |  |  |
|  |  | Nhiên liệu 1 (TBK: Đơn-hỗn hợp) | Nhiên liệu 2 (TBK: Đơn-hỗn hợp) | Nhiên liệu 3 (TBK: Đơn-hỗn hợp) |  | Nguội | Ấm | Nóng |
| Tên | Số |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |